MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 16/2014 - multientidade

## PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 9/2014-FMS

ERRATA 1

O Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,  realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, com adjudicação por item, objetivando a aquisição de diversos equipamentos para o Hospital Municipal.

ONDE SE LÊ:

Torre para videocirurgia contendo: 1 (um) UNID. – FONTE DE LUZ XENON 175W 
para vídeo cirurgia com lâmpada xenon de 180w, com garantia de 500 horas no mínimo, alto fluxo luminoso com sistema de canhão de luz, temperatura de cor maior que 5600 graus kelvin (luz branca) filtro anti calor. Alto índice de reprodução de cores que permite alta fidelidade de cores. Acessórios: cabo de força. 1 (um) UNID. – ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM; 1 (um) UNID. – ENDOSCÓPIO PARA LAPAROSCOPIA 10mm 30 graus em aço inox diâmetro de 4mm, ângulo de visão de 30° com campo visual de 80°, autoclável, comprimento do tubo de 341 mm, adaptadores para conexão de cabos de fibra óptica. 1 (um) UNID. – CABO DE FIBRA OPTICA 4,8mm com 2,5 metros de comprimento ou mais de 4,8 mm, ideal para endoscópios com Diâmetro superior a 4mm. Revestimento em silicone, autoclavavél a 134° altamente flexível. 1 UNID. – CAIXA DE ESTERILIZAÇÃO DE LAPARO. 1 UNID.  – MONITOR CIRÚRGICO FULL HD monitor profissional grau cirurgico full hd 24" no mínimo com entradas dvi-1, dvi-2, vga, sdi, s-video, c-video (vbs) e rgb. saidas: dvi e sdi. 110/220v. acessórios: base do monitor, cabo de força, cabo hdmi/dvi e cabo sdi 1 UNID. RACK PARA VIDEO LAPAROSCOPIA. 1 UNID.  – CÂMERA VISUN 3CCD-FULL HD camera para video endoscopia com saida hdmi, ypbpr/rgb, s-video, sdi e video componente 0.7(p.p) standard 75 ohms em definição hd horizontal 1080, vertical 1920 full hd no mínimo. Sistema de captação de imagem baseado em 3 chips c-mos rgb de 1/3 de polegadas montado em micro prisma. Sistema de balanceamento de branco manual de 2700 a 6500 graus kelvin. Mínima condição de iluminação a f2.2 de 8luzx a 59,94 hz. Cabo de interligação entre cabeçote (ccd) e processadora (ccu) com 2,85 metros de comprimento e conector metálico com conexões banhadas a ouro e trava anti desconexão acidental. Sistema optico endo acoplador (endocoupler) de 28mm com foco ajustável e sistemas de lentes compatível com endoscópios convencionais e  hd. Cabeçote ergonômico resistente a água. Botão de white balance e zoom na cabeça. 1 UNID – INSUFLADOR FLUXUN LP 45lp alto fluxo, capacidade 45 l/minuto no mínimo, gás aquecido a 37°c no mínimo, diplay lcd com indicador de pressão fluxo, volume do gás, volume do cilindro. Mangueira de alta pressão com exclusivo sitema manual de aclopamento que dispensa o uso de ferramentas convencionais e chaves. Acessórios, cabo força, mangueira de alta pressão, adaptador de cilindro, mangueira de paciente com luerlock,orings. Deverá acompanhar também bandeja de instrumental para Colecistectomia com os seguintes intrumentais. 1 (um) UNID.  – AGULHA DE PUNÇÃO agulha de punção de aço inoxidável com conexão luer lock. 1 (um) UNID.  – AGULHA DE VERREZ 120 MM agulha de verres de aço inoxidável, ponta retrátil protegida, comprimento do tubo 120mm. 1 (um) UNID. – ASPIRADOR E IRRIGADOR aspirador irrigador tipo êmbolo, de aço inoxidável, êmbolo revestido de polímero de alta resistência térmica mecânica. 1 (um) UNID. – CABO DE DIATERMIA MONOPOLAR MACHO/FEMÊA cabo de diatermia monopolar com condutor encapado de silicone de alta qualidade e conectores macho/femea. com molas tipo balão. 2 (dois) UNID. – CAMISA TROCARTER 10 MM COM TORNEIRA camisa com válvula automática, comprimento útil de 102mm, com torneira de insuflação, para ser usada com instrumentos de até10mm de diâmetro. 2 (dois) UNID. – CAMISA TROCARTER 5 MM COM TORNEIRA camisa com válvula automática, comprimento útil de 102mm, com torneira de insuflação, para ser usada com instrumentos de até 05mm de diâmetro. 1 (um) UNID – CLIPADOR  clipador para clip. 1 (um) UNID. – ELETRODO MONOPOLAR TIPO GANCHO; 2 (dois) UNID. – MANDRIL 10MM PONTA PIRAMIDAL mandril com ponta piramidal.  2 (dois) UNID. – MANDRIL 5MM PONTA PIRAMIDAL mandril com ponta piramidal, 1 (um) UNID. – PINÇA DE APREENSÃO 2X3 DENTES 10MM EMP CARBON COM CREMALHEIRA, pinça de apreensão e extração, dupla ação, 10mm de diâmetro e comprimento de 33cm, composta por haste, tubo plástico, tubo metálico, empunhadura com cremalheira e borracha vermelha. desmontável, intercambiável e autoclavável. 1 (um) UNID. – PINÇA FENESTRADA 5MM EMP CARBON COM CREMALHEIRA pinça para apreensão reta, fenestrada, dupla ação, 5mm de diâmetro e comprimento de 33cm, composta por haste, tubo plástico, tubo metálico, empunhadura com cremalheira e borracha vermelha. desmontável, intercambiável e autoclavável. 1 (um) UNID. – PINÇA JACARÉ 5MM EMP CARBON COM CREMALHEIRA pinça para apreensão reta, ponta romba, dupla ação, 5mm de diâmetro e comprimento de 33cm, composta por haste, tubo plástico, tubo metálico, empunhadura com cremalheira e borracha vermelha. desmontável, intercambiável e autoclavável. 1 (um) UNID. – PINÇA KELLY 5MM EMP CARBON SEM CREMALHEIRA pinça curva de dissecção, com mandíbulas curtas, dentes cruzados, dupla ação, 5mm de diâmetro e comprimento de 33cm, composta por haste, tubo plástico, tubo metálico, empunhadura sem cremalheira e borracha vermelha. desmontável, intercambiável e autoclavável. 1 (um) UNID. – PINÇA MARYLAND 5MM EMP CARBON SEM CREMALHEIRA pinça curva de dissecção com mandíbulas longas, dupla ação, 5mm de diâmetro e comprimento de 33cm. composta por haste, tubo plástico, tubo metálico, empunhadura sem cremalheira e borracha vermelha. desmontável, intercambiável e autoclavável.  1 (um) UNID. – PINÇA REDDICK OLSEN 5MM EMP CARBON COM CREMALHEIRA pinça para apreensão reta, ponta romba, dupla ação, 5mm de diâmetro e comprimento de 30cm, composta por haste, tubo plástico, tubo metálico, empunhadura com cremalheira e borracha vermelha. desmontável, intercambiável e autoclavável. 1 (um) UNID. – TESOURA CURVA DE 5MM EMP CARBON SEM CREMALHEIRA tesoura curva cônica, dupla ação, 5mm de diâmetro e comprimento de 33cm, composta por haste, tubo plástico, tubo metálico, empunhadura sem cremalheira e borracha vermelha. desmontável, intercambiável e autoclavável. 1 (um) UNID. – TUBO REDUTOR 10/05 MM tubo redutor de 10mm para 5mm. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: Garantia: 12 meses a contar da data da instalação, apresentar certificado de Registro de Produtos emitido pela ANVISA inclusive para os instrumentais. Manual de operação em português

LEIA-SE:

Torre       para      videocirurgia          contendo:       1     (urn)      UNID.             FONTE    DE     LUZ     XENON     175W para video  cirurgia   com  lampada  xenon  de  180w,  com garantia   de  500  horas  no minimo,   alto  fluxo  luminoso com sistema  de canhao  de luz, temperatura   de cor maier  que  5600  graus  kelvin  (Iuz  branca)  filtro  anti  calor. Alto indice de reproducac  de cores que perrrute alta fidelidade  de cores. Acessorlos:  cabo de forca.  1 (um)  UNID.

-  ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM; 1 (um)  UNID. -  ENDOSCOPIO PARA LAPAROSCOPIA com 10mm de diamentro

e  30 graus  em aco inox , autoclavel,   comprimento   do tubo de 341 mm,  adaptadores   para conexao  de cabos de fibra  optlca.   1 (um)  UNID.  -  CABO DE FIBRA OPTICA 4,8mm  com  2,5 metros  de compnmento   ou rnais de 4,8 mm,  ideal  para  endoscoplos  com  Diametro   superior   a 4mm.   Revestimento   em  silicone,   autoclavavel   a  134° aIta mente  flexivel.   1 UNID. - CAIXA DE ESTERILIZA<;;:AODE LAPARO. 1 UNID.   -  MONITOR CIRURGICO FULL HD monitor   profissional   grau  cirurgico  full  hd 24"  no minimo  com entradas  dvi-L,   dvi-Z,  vga,  sdi,  s-vtdeo,  c-video (vbs)  e rgb.  saidas:  dvi e sdi.  110/220v.   acessortos:  base do monitor,   cabo de forc;a, cabo hdmi/dvi   e cabo sdi 1 UNID. RACK PARA VIDEO LAPAROSCOPIA. 1 UNID.   -  CAMERA FULL HD camera  para video  com qualidade  HD (Highdefinition).Desenvolvida       para   atender   e  oferecer   uma   imagem   nftida   e  clara   dos   procedimentos    e dtaqnostlcos.  Cabec;a da Camera  HD, compativel   com varies  tlPOSde endoscopicos  rigidos  e flexiveis.   A objetiva HD possui uma estrutura   resistente,   permitindo  a utilizac;ao do conjunto  em procedimentos   que utilizam  liquidos, com varios  campos  de vlsao:  F18, F20, F23, F30. Possui um extenso  cabo com  3,25m  para  melhor  mobilidade na sala de cirurgia.   0 Painel frontal  da processadora  dispoe   de botoes  para ajustes  de white-balance   e brilho,  e outras   funcoes,   tais   como,   menu   de  conftquracoes,    sistema   de  gravac;ao  de   imagem.    Especificac;oes: Resoluc;ao:  1920  x  1080  px,  Resoluc;ao   analogica:     1080  pixels;    Sistema    de  cor:   PAL, NTSC; Sensor   de imagem:     3 CCD 1/3"  (Sony);   Sensibilidade      minima:     <3LX,  Shutter:     1/60s  -  1/50000s;     White-balance: Manual;      Padrao:    60Hz,   proqressivc,    autornattco:       Saidas    de   video:    Composto,   S-Video,   RGB,  DVI-D (DVI24+5),     Modo    de   operacao:      Continua;    Voltagem:      90~240V    (autornatlca)     -   SO/60Hz.   1  UNID   - INSUFLADOR Sistema  que permite   a saida  de gas aquecido,  proporcionando   uma  recuperacao,   pos-operatorio mais  rapido   e  confortavel.    Caracteristicas:       Sensor   de  pressao   para  boa  estabilidade   de  insuflac;ao  com seguranc;a. Semicondutor   especial  para temperatura   constante  do gas,  ate em alta  taxa  de fluxo.Painel   frontal com  tnoicacao  de  pressso  abdominal   entre  0  e  30mmHG,   fluxo  com  tres  niveis  de  controle   (alto,   rnedio  e baixoj.Botoes   para ajuste  de pressso e fluxo de gas. Indicador  de consumo  total  de gas C02 durante  a operacso. Indicador   da selecao  variavel  da taxa  de fluxo  e 0 fluxo  atual.  Indicador   da selecao  varlavel  da pressao  intra abdominal  e pressao atual.  Conexoes de engate  rapido.  Especificac;oes:    Voltagem:     110V~220V  (selecionavel) - 50/60Hz,Pressao     maxima:    22/min  a 302/min,   Potencia:    0"'30mmHg.    1 (um)  UNID.   - AGULHA DE PUN<;;:AO agulha  de puncao de ac;o inoxtdavel  com conexao  luer lock.  1 (urn)  UNID.   - AGULHA DE VERREZ 120 MM agulha de verres  de ac;o inoxtdavel,   ponta  retratil  protegida,  comprimento   do tubo  120mm.  1 (urn)  UNID. -  ASPIRADOR E IRRIGADOR aspirador  irrigador  tipo embolo,  de ac;o inoxidavel,  embolo revestido  de polimero  de alta resistencia terrnica   mecanica.   1  (urn)   UNID.   -   CABO DE DIATERMIA  MONOPOLAR MACHO/FEMEA cabo  de  diatermia monopolar   com  condutor   e capado  de  silicone  de  alta  qualidade  e conectores   rnacho/fernea.   com  molas  tipo batao.   2  (dois)   UNID.   -   CAMISA  TROCARTER 10  MM  COM  TORNEIRA  camisa   com  valvula   autornatlca, comprimento    util  de  102mm,   com  torneira   de insuftacao,   para  ser  usada  com  instrumentos    de  ate i Omrn de diametro.    2  (dois)   UNID.   -   CAMISA  TROCARTER 5  MM COM TORNEIRA  camisa   com  valvula   autornattca, comprimento    uti I de  102mm,  com  torneira   de tnsuflacao,   para  ser  usada  com  instrumentos    de ate  05mm  de diarnetro.   1 (um)  UNID -  CLIPADOR  clipador  para clip.  1 (um)  UNID. -  ELETRODO MONOPOLAR TIPO GANCHO;2 (dois)  UNID.  -  MANDRIL 10MM PONTA PIRAMIDAL mandril  com  ponta  piramidal.    2 (dois)  UNID.  -  MANDRIL5MM PONTA PIRAMIDAL mandril  com ponta piramidal,   1 (um)  UNID. - PIN<;;:ADE APREENSAO 2X3 DENTES 10MMEMP  COM  CREMALHEIRA,    pinca   de  apreensso     e  extracao,     dupla   a<;ao,   10mm    de  dlarnetro     e  compnmento       de33cm,     composta      por    haste,     tubo     plastlco,      tubo     metahco,      empunhadura        com    cremalheira,        desrnontavel, intercarnbiavel       e  autoclavavel,    1  (um)    UNID.   -   PIN<;A  FENESTRADA  SMM  EMP  COM  CREMALHEIRA   pinca   para apreensao     reta,   fenestrada,      dupla   a<;ao,  Smm   de  diarnetro     e  comprimento       de  33cm,    composta     por  haste,    tubo plastico,     tubo    metalico,     empunhadura       com   cremalheira,       desmontavei,       intercambtavel        e  autoclavavel.        1  (um) UNID.    -   PIN<;A  JACARE   SMM  EMP  COM  CREMALHEIRA   pinca   para   apreensao     reta,    ponta    romba,     dupla    a<;ao,

Smm   de  diametro      e  comprimento       de  33cm,    composta     por   haste,    tubo    olasttco,  tubo  metalico,   empunhadura com  cremalheira,    desrnontavel,   intercambiavel    e autoclavavel.    1 (urn)   UNID.  -  PIN<;A KELLY SMM EMP SEM CREMALHEIRAprnca curva de disseccao,  com mandibulas  curtas,  dentes cruzados,  dupla a<;ao,Smm de diametro

e comprimento    de  33cm,  composta   por  haste,  tubo  plastlco,  tubo  rnetallco,   empunhadura    sem  crernalherra, desrnontavel,   intercarnblavel   e autoclavavel,    1 (urn)  UNID.  -  PIN<;A MARYLANDSMM EMPSEM CREMALHEIRA pinca  curva  de disseccao  com  mandibulas   longas,  dupla  a<;ao, Smm  de  diametro   e  comprimento    de  33cm. composta  por haste,  tubo  plastico,  tuba  metalico,  empunhadura   sem cremalheira.,   desmontavel,   intercarnbiavel e autoclavavel.     1 (um)  UNID.  -  PIN<;A REDDICK OLSEN SMM EMP COM CREMALHElRApinca para  apreensão reta,  ponta  romba,  dupla  a<;ao, Smm de diametro   e comprimento   de 30cm,  composta  por haste,  tubo  plastico, tubo  rnetalico,   empunhadura    com  cremalheira,   desrnontavel,   mtercamblavel   e autoclavavel.    1 (um)   UNID.  - TESOURA CURVA DE SMM EMP SEM CREMALHEIRAtesoura  curva  cornea,  dupla  a<;ao, Smm  de  diametro   e comprimento    de  33cm,  composta   por  haste,  tubo   plastico,   tubo   rnetallco,   empunhadura    sem  cremalheira, desrnontavel,   intercamblevel   e autoclavavel.   1 (um)  UNID. - TUBO REDUTOR10/05  MM tuba  redutor  de 10mm para Smm. ESPECIFICA<;OESCOMPLEMENTARESG: arantia:  12 meses a contar  da data da tnstalacao,  apresentar certificado   de Registro  de Produtos  emitido  pela ANVISA.  Manual de operacao  em  portuques.

As demais clausulas permanecem inalteradas.

Massaranduba, 03 de Julho de 2014.

MÁRIO FERNANDO REINKE - Prefeito

SUZANE E. F. REINKE – Gestora