Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA nº 48/2012

Titulo: construção do centro de convivência da terceira idade.

Tipo de licitação: Menor preço.

Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.

Regência: Lei nº 8.666/93, Lei Municipal nº 2.183/01 e suas legislações complementares.

Data e horário de apresentação dos envelopes: Até às 09 horas do dia 20/04/2012.

Data e horário de abertura dos envelopes: Dia 20/04/2012, às 09h30min.

Local de apresentação e abertura dos envelopes: na sala de reuniões da Prefeitura de Gaspar.

O MUNICÍPIO DE GASPAR, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA, dispondo no presente Edital as condições da sua realização.

1 DO OBJETO E VALOR MÁXIMO DA OBRA

1.1 Constitui objeto da presente licitação a construção do centro de convivência da terceira idade, conforme especificações descritas no ANEXO IV - Projeto Básico.

1.2 Valor máximo da obra: R$ 1.219.349,10 (um milhão, duzentos e dezenove mil e trezentos e quarenta e nove reais e dez centavos).

2 DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste processo licitatório, empresas do ramo de comércio pertinente ao objeto da licitação, e que satisfaçam às demais exigências contidas no presente Edital.

2.2 Será vedada a participação de pessoa jurídica impedida por força de lei.

2.3 Não será admitida a participação de empresas em regime de consórcio.

2.4 A licitante poderá se fazer representar por procurador ou pessoa devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante legal da mesma, a que sejam conferidos amplos poderes para representá-la em todos os atos e termos do procedimento licitatório. No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada deverá exibir o instrumento que os habilita a representar a licitante, no início dos trabalhos de abertura dos Envelopes, acompanhado de documento de identificação.

2.4.1 Se a representação não detiver instrumento de representação ou a pessoa participante não for sócio da empresa, tal pessoa ficará impedida de se manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitação.

2.5 A Comissão de licitação designada para o presente certame licitatório poderá, em qualquer fase da licitação, exigir a apresentação dos originais dos documentos que forem entregues mediante cópias reprográficas.

2.6 Atestado de Visita Técnica

2.6.1 As licitantes deverão visitar o local da obra a fim de tomar total conhecimento referente ao objeto da licitação e das condições e carcaterísitcas do local onde serão executados os serviços de construção do centro de convivência da terceira idade.

2.6.2 A visita deverá ser realizada, preferencialmente, pelo responsável técnico detentor da capacitação técnica exigida e que tenha vínculo com o quadro permanente da empresa.

2.6.3 A visita deverá ser agendada com até 02 (dois) dias de antecedência da data de entrega dos envelopes, na Secretaria de Transportes e Obras de Gaspar (com engenheiro Soly), de segunda a sexta-feira em horário comercial, através do telefone (47) 3332-3502.

3 DA HABILITAÇÃO.

3.1.1 Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial da empresa, no caso de firma individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, com todas as suas respectivas alterações, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

d) Decreto de autorização para funcionamento no país para empresa ou sociedade estrangeira, devidamente publicado, e ato de registro e para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Observação: Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que o licitante tenha em seu objeto social as atividades compatíveis com o objeto deste Edital.

3.1.2 Qualificação Econômico-financeira

3.1.2.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

3.1.2.2 Cópia do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2010 ou 2011) exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais (Índice Geral de Preços e Mercadorias – IGP-M, publicados pela Fundação Getúlio Vargas) quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. O balanço patrimonial deverá conter o seu Termo de Abertura e o seu Termo de Encerramento, e neles deverá constar o número das folhas em que o mesmo consta do Livro Diário da empresa, com o respectivo registro na Junta Comercial.

Com base nos dados de seu balanço patrimonial, a proponente deverá apresentar o cálculo dos índices contábeis, a saber:

a) Índice de Liquidez Corrente (ILC) = AC/PC

b) Índice de Liquidez Geral (ILG) = (AC+RLP) / (PC+ELP)

c) Índice de Endividamento Geral (IEG) = (PC+ELP) / AT

| Sendo: | AC = Ativo Circulante RLP = Realizável a Longo Prazo PC = Passivo Circulante ELP = Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total |
| --- | --- |

Somente serão habilitados no certame licitatório os proponentes que obtiverem os seguintes índices:

| ILC > ou = a 1,00 | ILG > ou = a 1,00 | IEG < ou = a 1,00 |
| --- | --- | --- |

Para efeito de cálculo, serão consideradas as duas primeiras casas decimais, desprezando-se a terceira e subseqüentes.

3.1.2.3 Comprovação de patrimônio líquido mínimo de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), devendo a comprovação ser feita, através do Balanço da empresa  relativo ao último exercício social da empresa, conforme definido no item 3.1.2.2.

Para efeito de cálculo, serão consideradas as duas primeiras casas decimais, desprezando-se a terceira e subseqüentes.

3.1.3 Regularidade Fiscal e trabalhista:

3.1.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias;

3.1.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou Alvará de localização;

3.1.3.3 Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (Receita Federal) e Certidão quanto à Dívida Ativa da União - Conjnta, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade;

3.1.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade;

3.1.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade;

3.1.3.6 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no  cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

3.1.3.7 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei.

3.1.3.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da certidão negativa (CNDT).

Observação: As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.

3.1.4 Qualificação Técnica:

3.1.4.1 Certificado de Registro da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, compatível com o objeto da licitação.

3.1.4.2 Certidão de Acervo Técnico (do profissional responsável pela obra), compatível com o objeto da licitação, com as características e quantidades especificados no item 3.1.4.3.

3.1.4.3 Comprovação de que a licitante forneceu, sem restrição, serviços que sejam compatíveis com o objeto da licitação, através de 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente assinados por pessoa responsável e carimbado junto ao CREA, comprovando:

| Descrição | Unidade | Quantidade mínima |
| --- | --- | --- |
| construção ou ampliação estrutura pré-moldada | m² | 450,00 |

3.1.4.4 Relação do(s) nome(s) do(s) profissinal(is) técnico(s) e respectiva qualificação profissional (engenheiro civil responsável pela obra).

3.1.4.5 Declaração formal de que a licitante dispõe de todos os equipamentos, pessoal técnico e operacional necessários à execução da obra, garantindo ainda que não haverá qualquer tipo de paralisação dos serviços por falta dos equipamentos ou pessoal (ANEXO VII).

3.1.4.6 No caso de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito privado, cujas obras e serviços decorrem de licitação pública, a licitante deverá juntar o Contrato de Subempreitada, com a devida anuência do órgão responsável pela licitação.

3.1.4.7 Os atestados emitidos por Concessionárias Privadas de Serviços Público, somente serão válidos se o Contrato Firmado entre a Concessionárioa e a prestadora do serviço (no caso a licitante) estiver registrado, protocoloado, ou vistado pelo Órgão responsável por fiscalizar a atuação da Concessionária ou pelo Poder Concedente onde não houver Regulador.

3.1.5 Outros Documentos:

3.1.5.1 Declaração de conhecimento do local da obra, não podendo ser alegado, a qualquer tempo, quaisquer reivindicações decorrentes do desconhecimento das condições do local (ANEXO VIII - Visita Técnica).

3.1.5.2 Declaração de cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (conforme modelo do ANEXO I).

3.1.5.3 Apresentar declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme § 2º do artigo 32 da lei 8.666/93 (conforme modelo do ANEXO II).

3.1.5.4 Para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso): Certidão expedida pela Junta Comercial, na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) ou, em se tratando de Sociedade Simples, deverá apresentar Documento expedido pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sob pena de ser desconsiderada a condição de ME ou EPP.

Obs:

A) Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, apresentados conforme a seqüência acima mencionada, e poderão ser apresentados em original, ou, se preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório.

B) Os documentos de habilitação (Certidões Negativas de Débito - Regularidade Fiscal) que não constarem, expressamente, as datas de validade serão considerados válidos por 60 (sessenta) dias, contados de suas datas de emissão.

C) Os documentos somente poderão ser autenticados por servidor da Administração até  01 dia útil antes da sessão de abertura de envelopes.

D) Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela Comissão de licitação.

3.2 - Os documentos de habilitação deverão ser entregues na data e no local mencionados no Edital, apresentados em envelope lacrado identificado com os seguintes dizeres:

PREFEITURA DE GASPAR

PROPONENTE: (razão social)

Concorrência nº 48/2012

Envelope nº 01 - HABILITAÇÃO

3.3. No caso da licitante vencedora possuir domicílio ou sede em outro Estado, a mesma deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, o registro de pessoa jurídica (CREA) com o visto do CREA/SC, para fins de cumprimento do art. 58 da lei 5.194/56.

4 DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.1 A proposta de preços poderá ser preenchida na folha modelo "proposta de preços" anexa a este Edital, podendo também ser retirada no Departamento de Compras; via Internet, através da página: www.gaspar.sc.gov.br ou por e-mail encaminhado à proponente, a pedido desta, através do endereço eletrônico: licita@gaspar.sc.gov.br

4.1.1 Se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados apresentados na proposta modelo oferecida, obrigando-se a respeitar a ordem numérica dos itens nela apresentados.

4.2 A proposta de preços deverá conter o preço total, em moeda corrente nacional, incluso de impostos, taxas, seguros e descontos. No caso de cooperativa, deverá estar incluso também o percentual de 15% (quinze por cento), a ser pago pelo Município ao INSS, conforme determina o art. 22, IV, da 8.212/91, com as alterações realizadas pela Lei 9.876/99.

4.3 Anexa à proposta comercial, a licitante deverá apresentar a Planilha Quantitativa de Custos que deverá expressar o preço unitário e total de cada item e o preço global da obra, os quais NÃO poderão exceder o Orçamento Estimado pela Administração (Planilha de Preços Máximos), sob pena de desclassificação no certame.

4.4 No valor da obra, deverão estar inclusos também, despesas relativas à instalação, sinalização, (placas junto ao canteiro da obra, observados os padrões e modelos estabelecidos pela Prefeitura) e mobilização, que correrão por conta da contratada.

4.4.1 A contratada é obrigada a cumprir o estabelecido no art. 31, parágrafo 1º, da lei federal 8.212, de 24 de julho de 1991 (retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e o seu recolhimento), salvo isenções previstas em lei.

4.5 No envelope de proposta, a licitante deverá apresentar, também, o detalhamento do BDI e dos Encargos Sociais (ANEXO VI), sob pena de desclassificação.

4.5.1 O BDI deverá apresentar a composição de acordo com os seguintes parâmetros, sob pena de desclassficação (conforme exigência estabelecida pela Caixa Econômica Federal):

Item Componente do BDI       Mínimo (%) Máximo (%)

Garantia                                        0,00                 0,42

Risco                                             0,00                 2,05

Despesas Financeiras                    0,00                 1,20

Administração Central                  0,11                 8,03

Lucro                                             3,83                 9,96

Tributos                                         6,03                 9,03

BDI (Total)                                 20,00               30,00

O valor do BDI (ou LDI) deverá ser obtido por meio da fórmula:

onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro

4.6 Todos os equipamentos necessários à realização dos serviços especificados no objeto desta licitação deverão ser fornecidos pela empresa vencedora.

4.7. A proposta não poderá ser preenchida manualmente; deverá ser datilografada ou digitada, datada, carimbada e assinada pelo responsável legal da proponente ou pelo seu representante legal, sem rasuras de qualquer natureza, entregue em envelope fechado e lacrado.

4.8 Não serão aceitas propostas abertas por via telex, correio ou fax. As propostas enviadas pelo correio somente serão aceitas se dentro da correspondência os envelopes de habilitação e propostas vierem devidamente fechados e lacrados.

4.9. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes nº 02 - ”PROPOSTA DE PREÇOS“.

4.10 A apresentação de proposta será considerada como evidência de que a licitante EXAMINOU CRITERIOSAMENTE OS DOCUMENTOS DESTE Edital e CONHECEU O LOCAL EM QUE SERÁ EXECUTADA A OBRA, julgando suficiente para a elaboração da proposta voltada à execução do objeto licitado, em todos os seus detalhamentos.

4.10 A proposta de preços deverá ser entregue na data e local mencionados no Edital, apresentada em envelope lacrado, identificado com os seguintes dizeres:

PREFEITURA DE GASPAR

PROPONENTE: (razão social)

Concorrência Nº 48/2012

Envelope nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

5 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1 A competente classificação das propostas de preços será determinada através do critério de Menor preço à vista de que esta licitação é do tipo Menor preço Global.

5.2 O Município se reserva no direito de solicitar qualquer informação adicional de que venha necessitar, para uma melhor avaliação das propostas apresentadas. Os esclarecimentos prestados na forma deste subitem não poderão, em hipótese alguma, conter elementos que possam vir a acarretar alterações no preço ou nas condições básicas da proposta apresentada.

5.3 No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão de licitação realizará sorteio entre as mesmas, para a definição da classificação, observado o disposto no art. 45, parágrafo 2º da lei 8.666/93.

5.4 Será julgada desclassificada a proposta da licitante que não atender integralmente às exigências contidas neste Edital.

6 DO PREÇO

6.1 Deverão ser cotados os preços unitários e total para a execução do objeto licitado, que deverá respeitar o valor máximo permitido indicado na folha "proposta de preços" e os valores máximos unitários constantes nas planilhas de quantitativos  (do projeto básico), sob pena de desclassificação da licitante.

6.2 No preço ofertado para a prestação dos serviços deverão estar inclusos todos os materiais, mão de obra, máquinas, ferramentas, impostos, taxas, transportes, alimentação, vestimenta de trabalho, encargos trabalhistas, material de segurança, ficando também por conta do construtor o fornecimento de água  e energia elétrica, destinados à execução do objeto licitado.

6.3 No caso de licitante cooperativa, deverá estar incluso também o percentual de 15% (quinze por cento), sobre a mão-de-obra, a ser pago pelo Município ao INSS, conforme determina o art. 22, IV, da Lei 8.212/91, com as alterações realizadas pela Lei 9.876/99.

6.4 Os valores unitários do Contrato poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo custo nacional da construção civil e obras públicas - por tipo de obra, sendo a coluna 35, para o produto, ou por outro que venha a substituí-lo.

7 DOS PRAZOS DO CONTRATO

7.1 O prazo de vigência do contrato será de até 16 (dezeseis) meses, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação vigente.

7.2 O prazo de emissão da Ordem de Serviço é de até 10 (dez) dias, após a publicação do contrato.

7.3 O prazo de início da execução é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Serviço.

7.4 O prazo de conclusão e entrega da obra será de até 08 (oito) meses, conforme cronograma fisico-financeiro, contados do recebimento da Ordem de Serviço. O prazo de conclusão/entrega da obra será fixo e improrrogável, salvo motivo previsto em lei, comunicado pela contratada, por escrito, ao engenheiro responsável, antes do vencimento do prazo. Autorizado e oficializado por escrito pelo engenheiro do Município e Secretaria responsável, o prazo será prorrogado automaticamente, dentro dos limites permitidos pela lei 8.666/93.

7.5 Fica aqui estabelecido que a obra será recebida:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais (no prazo de até 60 dias após o recebimento provisório e não antes de 30 dias contados do recebimento provisório), observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

8 DO PROCEDIMENTO

8.1 No dia, horário e local indicados neste Edital, serão recebidos os envelopes, e a Comissão de licitação efetuará a abertura do Envelope nº 01 - "Habilitação".

8.1.1 Antes de efetuar o julgamento da habilitação, a Comissão de Licitações identificará e comunicará a participação ou não de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

8.1.2 Será julgada inabilitada a licitante que:

a) 	deixar de atender à alguma exigência constante deste Edital;

b) 	não apresentar, no prazo definido pela Comissão de licitação, os eventuais esclarecimentos exigidos;

c) colocar documentos em envelopes trocados.

8.1.3 Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006, a Comissão de Licitações promoverá ao julgamento da habilitação dos licitantes não enquadrados na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e, em relação a estas (ME e EPP) adotará o seguinte procedimento:

a) serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências;

b) serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se:

b.1. o atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou

b.2. o desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da habilitação fiscal em relação aquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, postergando sua apreciação para o momento posterior a classificação definitiva das propostas com a aplicação do parágrafo 1º do art. 43 da LC nº 123/2006.

8.1.3.1 Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2. acima, o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação fiscal na forma da lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame.

8.2 Transcorridos os prazos e depois do julgamento dos recursos interpostos, será marcada hora e data da próxima sessão para abertura das Propostas de Preços dos licitantes habilitados. Nesta sessão, serão abertas as Propostas de Preços dos licitantes habilitados e rubricadas pelos membros da Comissão de licitação e pelos representantes dos licitantes.

8.3 Analisadas as propostas, a Comissão de licitação fará a classificação provisória pela ordem crescente dos preços apresentados.

8.4 Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitações suspenderá o julgamento das propostas e retomará a análise da habilitação fiscal desta proponente, intimando-a para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento justificado, proceder a regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.4.1 Regularizada a habilitação fiscal pela licitante ME ou EPP, a mesma será declarada vencedora do certame.

8.4.2 Acaso não ocorra a regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se-lhe a penalidade de que trata o item 9.1 deste Edital, e retomando a licitação na forma do item 8.5 e 8.6.

8.5 Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço não foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitações verificará o eventual empate legal das propostas, na forma do parágrafo 1º do art. 44 da LC 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45 daquele Diploma Legal.

8.6 Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, a Comissão de Licitações procederá da seguinte forma:

I - a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, situação em que, após a verificação da regularidade fiscal (na forma dos itens anteriores), será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos parágrafos 1º e 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.7 O prazo para apresentação de nova proposta será de 02 (dois) dias úteis, contados da intimação da licitante, sob pena de decadência do direito de inovar em seu preço.

8.8 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.9 Será assegurada, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

8.10 Transcorrido o prazo e depois do julgamento dos recursos interpostos, será divulgado oficialmente o resultado oficial da licitação.

8.11 Das reuniões realizadas para a abertura dos envelopes, bem como naquelas realizadas em sessões reservadas da Comissão de licitação, serão lavradas atas circunstanciadas.

9  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

9.1 Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório da presente Concorrência, aplicando-se as disposições contidas na lei 8.666/93.

9.1.1 Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação será de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

9.2 Ao Presidente da Comissão de Licitações caberá recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;

b) Julgamento das propostas.

9.3 Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido in albis o prazo recursal, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o processo licitatório será encaminhado ao Prefeito Municipal para a competente deliberação.

10 DA CONTRATAÇÃO

10.1 Constam da Minuta do Contrato, que compõe o ANEXO I, as condições e a forma de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e as demais obrigações das partes, integrando este Edital.

10.2 Até a data de assinatura do Contrato, poderá ser eliminado da licitação qualquer licitante que tenha apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorreta(s), bem como aquele cuja situação técnica ou econômico/financeira tenha se alterado no processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento.

10.3 Homologado o resultado pelo Prefeito Municipal, a licitante vencedora será notificada (via e-mail, correio ou fac-símile) e terá o prazo de 05 dias úteis para assinar o contrato. A licitante vencedora deverá comparecer ao Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Gaspar, para a assinatura do contrato, sujeitando-se esta, em caso de recusa, ao disposto nos arts. 64 e 81 da Lei 8.666/93.

11 DAS PENALIDADES

11.1 Serão aplicadas as seguintes penalidades para as infrações abaixo descritas:

a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não-regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta apresentada, no caso de recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, dentro do prazo previsto neste Edital, caracterizando-se o descumprimento total da obrigação assumida, podendo, ainda, ser aplicadas as penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Recursos para pagamento - Dotações:

509/2012 00009.00019.00015.00451.00019.1.100101.3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras e Instalações.

12.2 O pagamento será efetuado mensalmente, em até 15 (quinze) dias, através de depósito na conta corrente da CONTRATADA, acompanhada:

- Nota Fiscal, devidamente datada e assinada por responsável da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento;

- do laudo de medição e vistoria;

- comprovantes de pagamento de salários, dos trabalhadores da obra referente ao mês da prestação de serviços, acompanhados da respectiva Convenção coletiva de Trabalho da categoria;

- fichas de admissão, termos de rescisão contratual, bem como as guias de recolhimento do FGTS e INSS dos empregados da obra, referente ao mês da presetação de serviços;

- da respectiva ART de execução, emitida antes do início da execução da obra (art. 3º. da Resolução 425/98 do CONFEA);

- Prova de regularidade perante o Instituto nacional do Seguro social - INSS e o FGTS - CRF.

1. A CONTRATADA é obrigada a cumprir o estabelecido no art. 31, parágrafo 1º, da lei federal 8.212, de 24 de julho de 1991 (retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e o seu recolhimento), salvo isenções previstas em lei.

2. A CONTRATADA deverá apresentar ao Município o As built - "como construído" - uma via completa do projeto, com as alterações qu se fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou do serviço, como condição de pagamento da última parcela da obra.

12.3 No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado monetariamente nos termos do art. 117 da Constituição Estadual de SC, acrescido da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die.

12.4 A licitante vencedora ficará responsável pela qualidade e garantia dos materiais e serviços empregados na realização da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos.

12.5 Da subcontratação:

12.5.1 Será permitida a subcontratação do item (do projeto básico):

item 8 - granitos;

item 10 - esquadrias;

item 11 - vidraçaria;

item 7 - serviços complementares.

12.5.2 A responsabilidade pela qualidade dos materiais/serviços é exclusiva da Contratada, inclusive nos casos de subcontratação permitida neste item.

12.6 O Município se reserva no direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas as propostas a qualquer momento, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer direito à indenização ou ressarcimento.

12.7 Aplicam-se à este Edital as disposições da Lei nº 8.666/93, e suas posteriores modificações, que regulamentam as licitações promovidas pela Administração Pública.

12.8 Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Gaspar, no horário de expediente, até 01 (um) dia antes da abertura das propostas, através do telefone (47) 3331-6306 ou 3331-6336.

13 ANEXOS

13.1 Integram o presente Edital os seguintes anexos:

a) Modelo de Declaração Artigo 7º da Constituição Federal (ANEXO I);

b) Minuta do Contrato (ANEXO II);

c) Modelo de Proposta Comercial/Planilha de Quantitativos (ANEXO III);

d) Projeto Básico/Planilha de Quantitativos e Valores Máximos/Cronograma de Entrega (ANEXO IV);

e) Modelo da Declaração de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação (ANEXO V);

f) Modelo de Detalhamento de Encargos Sociais (ANEXO VI);

g) Modelo de Declaração de Equipamentos e de Pessoal (ANEXO VII);

h) Modelo de Declaração de Visita Técnica (ANEXO VIII); e

i) Modelo de Credenciamento para regularização da Visita Técnica (ANEXO IX).

Prefeitura de Gaspar (SC), em 12 de março de 2012.

PATRÍCIA SCHEIDT

Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

ANEXO I

Concorrência nº 48/2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODELO:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaração de cumprimento do disposto no

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

.............................................................................................., inscrita no CNPJ nº ...................................................., por intermédio de seu representante legal, sr(a). .........................................................., portador(a) da carteira de identidade nº .........................................................., e do CPF nº .........................................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei 8.666/93, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor,  a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (       ).

Local e data: ...............................................................................

Representante legal e assinatura: ...............................................

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

ANEXO II

Concorrência nº 48/2012

MINUTA DO CONTRATO

Contrato nº SAF-..../2012

CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GASPAR E A EMPRESA ................

O MUNICÍPIO DE GASPAR, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Coronel Aristiliano Ramos, 435, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.244/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito, senhor PEDRO CELSO ZUCHI, que este subscreve, daqui para frente denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ________, com sede na cidade de _________, Estado de _________, na Rua ________, nº ____ - Bairro ____, inscrita no CNPJ sob o nº ______, neste ato representada pelo senhor _______, portador do CPF nº_______, que também subscreve, doravante denominada de CONTRATADA, devidamente autorizado nos autos do Processo de Licitação - Concorrência nº 48/2012, têm entre si justo e contratado o que segue:

1 OBJETO DO CONTRATO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a construção do centro de convivência da terceira idade, conforme especificações descritas no Anexo IV - Projeto Básico - do edital.

1.2 O regime de execução do presente contrato é o de empreitada por preço unitário.

2 DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

a) 	Edital de Concorrência nº 48/2012 e Anexos;

b) 	Proposta de Preços da CONTRATADA.

2.2 Os documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para, em complemento à este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

3 LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1 A obra deverá ser executada na Rua Frei Canisio - bairro Coloninha, no Município de Gaspar/SC.

4 PREÇO

4.1 O preço para a execução do objeto deste Contrato, é o apresentado na planilha de custos e na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE, tendo o seu valor especificado no item 1.1 do presente Contrato.

4.2 O preço retro-referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

4.3 Os valores poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo custo nacional da construção civil e obras públicas - por tipo de obra, coluna 35, ou por outro que venha a substituí-lo.

4.4 A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela CONTRATADA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

4.5 Recursos para pagamento - Dotações:

509/2012 00009.00019.00015.00451.00019.1.100101.3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras e Instalações.

5. DOS PRAZOS DO CONTRATO

5.1 O prazo de vigência do contrato será de até 16 (dezesseis) meses, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação vigente.

5.2 O prazo de emissão da Ordem de Serviço é de 10 (dez) dias, contados da publicação do contrato.

5.3 O prazo de início da execução é de até 05 dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Serviço.

5.4 O prazo de conclusão e entrega será de até 08 (oito) meses, conforme cronograma fisico-financeiro, contados do recebimento da Ordem de Serviço. O prazo de conclusão/entrega da obra será fixo e improrrogável, salvo motivo previsto em lei, comunicado pela contratada, por escrito, ao engenheiro responsável, antes do vencimento do prazo. Autorizado e oficializado por escrito pelo engenheiro do Município e Secretaria responsável, o prazo será prorrogado automaticamente, dentro dos limites permitidos pela lei 8.666/93.

5.5 Fica aqui estabelecido que a obra será recebida:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais (no prazo de até 60 dias após o recebimento provisório e não antes de 30 dias contados do recebimento provisório), observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

6 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, em até 15 (quinze) dias, através de depósito na conta corrente da CONTRATADA, acompanhada:

- Nota Fiscal, devidamente datada e assinada por responsável da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento;

- do laudo de medição e vistoria;

- comprovantes de pagamento de salários, dos trabalhadores da obra referente ao mês da prestação de serviços, acompanhados da respectiva Convenção coletiva de Trabalho da categoria;

- fichas de admissão, termos de rescisão contratual, bem como as guias de recolhimento do FGTS e INSS dos empregados da obra, referente ao mês da presetação de serviços;

- da respectiva ART de execução, emitida antes do início da execução da obra (art. 3º. da Resolução 425/98 do CONFEA);

- Prova de regularidade perante o Instituto nacional do Seguro social - INSS e o FGTS - CRF.

1. A CONTRATADA é obrigada a cumprir o estabelecido no art. 31, parágrafo 1º, da lei federal 8.212, de 24 de julho de 1991 (retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e o seu recolhimento), salvo isenções previstas em lei.

2. A CONTRATADA deverá apresentar ao Município o As built - "como construído" - uma via completa do projeto, com as alterações que se fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou do serviço, como condição de pagamento da última parcela da obra.

6.3 Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.

6.4 No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado monetariamente nos termos do art. 117 da Constituição Estadual de SC, acrescido da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die.

7 RESPONSABILIDADES

7.1 	A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste Contrato e, conseqüentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE ou à terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE.

7.2 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93.

7.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA.

7.4 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega dos produtos, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos.

8 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 São obrigações do CONTRATANTE:

a) fiscalizar e controlar a qualidade/quantidade dos serviços executados;

b) efetuar o pagamento dos serviços executados, na época de sua exigibilidade.

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade;

b) manter, durante o contrato, todas as exigências contidas no Edital;

c) manter, durante todo o prazo do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);

d) corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, conforme previsto no art. 69 da lei 8.666/93.

e) pagar todas as despesas oriundas do presente contrato, inclusive encargos trabalhistas e fretes;

f) manter sinalizado o local das obras;

g) manter o responsável técnico (engenheiro) no local da obra por pelo menos 01 hora por dia;

h) manter no local da obra um Diário de Obras, com as páginas numeradas seqüencialmente, e com anotações periódicas do andamento dos serviços.

9.2 A CONTRATADA é obrigada a conceder o livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes do repasse financeiro e órgãos de controle interno e externo.

10 GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES

10.1 Após o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte da CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA ficará, ainda, responsável pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, às suas expensas, a reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contratado.

10.1.1 No caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da lei 8.666/93, fica assegurado e reconhecido o direito do CONTRATANTE ao ressarcimento de eventuais prejuízos ou ônus adicionais decorrentes de novas contratações e outros gastos imprevistos, além do atraso no cronograma físico-financeiro da obra, conforme art. 55, inciso IX da lei 8.666/93.

10.2 Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que lhe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.

11 DAS PENALIDADES

11.1.Pela inexecução total ou parcial do contrato estará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa:

1) De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

2) De até 20% sobre o valor do contrato, no caso de descumprimento integral ou parcial do contrato, ressalvado o disposto no item 1 acima;

3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Gaspar pelo período de até 02 (dois) anos consecutivos;

4) Declaração de inidoneidade.

11.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

12 RESCISÃO

12.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

12.1.1 No caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da lei 8.666/93, fica assegurado e reconhecido o direito do CONTRATANTE ao ressarcimento de eventuais prejuízos ou ônus adicionais decorrentes de novas contratações e outros gastos imprevistos, além do atraso no cronograma físico-financeiro da obra, conforme art. 55, inciso IX da lei 8.666/93.

12.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79 da Lei nº 8.666/93.

13 DA CAUÇÃO E GARANTIA DO CONTRATO

13.1 A Contratada deverá prestar garantia em favor do Município, no prazo de até 10 dias contados da data de assinatura do Contrato, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei 8.666/93 e respectivas modificações, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

13.2 No caso da opção pelo seguro-garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da Prefeitura de Gaspar, cobrindo o risco de quebra do contrato.

13.3. Quando a garantia do contrato processar sob a forma de seguro-garantia ou fiança bancária, a mesma não poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo, ainda, seu prazo de validade estender-se até o final da execução do contrato.

13.3.1 Se por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a prorrogação do prazo de execução do contrato, a Contratada ficará obrigada providenciar a prorrogação da garantia.

13.4 A garantia prestada pela Contratada será restituída ou liberada em até 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento definitivo do serviço.

14 VALOR DO CONTRATO

14.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ ____(....), para todos os legais e jurídicos efeitos.

15 DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou à terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto contratado, isentando o município de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

15.2 Da subcontratação:

15.2.1 Será permitida a subcontratação dos seguintes itens (do projeto básico):

item 8 - granitos;

item 10 - esquadrias;

item 11 - vidraçaria;

item 7 - serviços complementares.tos;

item 34 - incêndio.

15.2.2 A responsabilidade pela qualidade dos materiais/serviços é exclusiva da Contratada, inclusive nos casos de subcontratação permitida neste item.

15.3 Aplicam-se à este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/93, e suas posteriores modificações, que regulamentam as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

16 FORO

16.1 Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinados, a tudo presentes.

Gaspar (SC),  em   .... de ..... de 2012.

(prefeito)

CONTRATANTE

(razão social)

CONTRATADA

Testemunhas:

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS

Orçamento estimado pela Administração - Planilha de Preços Máximos

Concorrência  nº 43/2012

| Razão Social: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade/UF: |  | CEP: |  |
| Telefone(s): |  |  |  |

| Item | Material/Serviço | Vl. total máximo | Valor total cotado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | construção do centro de convivência da terceira idade, cfe. projeto básico. | R$ 1.219.349,10 |  |

Anexar planilha de custos (item 4.3 do Edital)

____________________________________________

carimbo da proponente e assinatura do responsável legal

Dados para Depósito Bancário:

Banco:

| Agência: |  | Dígito: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conta: |  | Dígito: |  |

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:

Nome:

CPF e RG:

OBSERVAÇÃO:

No envelope de proposta, a licitante deverá apresentar, também, o detalhamento do BDI e dos Encargos Sociais (Anexo VI), sob pena de desclassificação.

NOTA: A proposta de preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo, obrigando-se inclusive a respeitar a ordem numérica dos itens; sob pena de desclassificação da proposta na sua forma de julgamento.

ANEXO IV

Concorrência nº 48/2012

Projeto Básico

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

1

PROJETO DE ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E

REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS

CONSTRUÇÃO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA

IDADE

RUA FREI CANISIO, BAIRRO COLONINHA

DEZEMBRO/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

2

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4

2. DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO _________________________________________________________________________________________________________________________ 4

3. SERVIÇOS PRELIMINARES _______________________________________________________________________________________________________________________________ 4

3.1. LOCAÇÃO DA OBRA ____________________________________________________________________________________________________________ 4

3.2. Placa de obra _________________________________________________________________________________________________________________ 4

3.3. Instalação de canteiro de obra_________________________________________________________________________________________________ 5

3.4. ABRIGO OU CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS _________________________________________________________________________________________ 5

3.5. TAPUME _______________________________________________________________________________________________________________________ 5

4. ESTRUTURA _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6

4.1. ESTAQUEAMENTO ______________________________________________________________________________________________________________ 6

4.2. ESTRUTURA (INFRA / SUPRA) PRE MOLDADA _________________________________________________________________________________________ 6

4.3. FUNDAÇÕES - BLOCOS PRÉ-MOLDADOS __________________________________________________________________________________________ 6

4.4. VIGAS BALDRAMES PRÉ-MOLDADAS _______________________________________________________________________________________________ 7

4.5. PILARES PRÉ-MOLDADOS ________________________________________________________________________________________________________ 7

4.6. VIGAS TESOURAS PRÉ-MOLDADAS ________________________________________________________________________________________________ 7

4.7. VIGAS PRÉ-MOLDADAS __________________________________________________________________________________________________________ 7

4.8. TERÇAS PRÉ-MOLDADAS _________________________________________________________________________________________________________ 7

4.9. LAJE PRÉ-FABRICADA TIPO ‘I ‘ ____________________________________________________________________________________________________ 7

5. IMPERMEABILIZAÇÃO __________________________________________________________________________________________________________________________________ 8

5.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA (EMBASAMENTO) _______________________________________________________________________________ 8

6. PAVIMENTAÇÃO ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8

6.1. PISO CERâMICO _______________________________________________________________________________________________________________ 8

6.1. RODAPÉS ______________________________________________________________________________________________________________________ 8

7. ALVENARIA _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9

7.1. TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS __________________________________________________________________________________________________ 9

7.2. TIJOLOS CERÂMICOS MAÇICOS _________________________________________________________________________________________________ 9

8. VERGAS E CONTRAVERGAS _____________________________________________________________________________________________________________________________ 9

9. DIVISÓRIAS ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10

9.1. DIVISÓRIAS DRYWALL __________________________________________________________________________________________________________ 10

9.2. DIVISÓRIAS DE GRANITO _______________________________________________________________________________________________________ 10

10. REVESTIMENTOS _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 10

10.1. CHAPISCO ___________________________________________________________________________________________________________________ 10

10.2. REBOCO INTERNO _____________________________________________________________________________________________________________ 10

10.3. REBOCO EXTERNO C/ IMPERMEABILIZANTE _______________________________________________________________________________________ 10

10.4. MASSA ACRÍLICA ______________________________________________________________________________________________________________ 11

10.5. PASTILHA CERÂMICA ___________________________________________________________________________________________________________ 11

10.6. AZULEJOS ____________________________________________________________________________________________________________________ 11

11. GRANITOS _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11

11.1. PEITORIS _____________________________________________________________________________________________________________________ 11

11.1. BANCADAS ___________________________________________________________________________________________________________________ 12

12. PINTURA _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12

12.1. FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO _________________________________________________________________________________________________ 12

12.2. PINTURA ACRÍLICA ACETINADA __________________________________________________________________________________________________ 13

12.3. FUNDO PREPARADOR ESMALTE SINTÉTICO ________________________________________________________________________________________ 13

12.4. TINTA ESMALTE ________________________________________________________________________________________________________________ 13

13. ESQUADRIAS __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 13

14. FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA PORTAS _____________________________________________________________________________________________________________ 15

14.1. FECHADURAS E MAÇANETAS ____________________________________________________________________________________________________ 15

14.2. Chapas de alumínio corrugado _______________________________________________________________________________________________ 15

14.3. BARRA DE APOIO ______________________________________________________________________________________________________________ 15

14.4. PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL _________________________________________________________________________________________________ 15

14.5. GANCHOS ___________________________________________________________________________________________________________________ 15

14.6. TRANQUETAS __________________________________________________________________________________________________________________ 16

14.7. DOBRADIÇAS _________________________________________________________________________________________________________________ 16

15. FORRO EM PVC _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 16

16. COBERTURA ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16

16.1. TELHAS DO TIPO SANDUICHE ____________________________________________________________________________________________________ 17

16.2. TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO ________________________________________________________________________________________ 17

17. RUFOS E CALHAS ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 17

17.1. RUFOS _______________________________________________________________________________________________________________________ 17

17.2. CALHAS ______________________________________________________________________________________________________________________ 17

18. DRENAGEM PLUVIAL (CONDUTORES E CAIXAS): _______________________________________________________________________________________________________ 17

18.1. TUBOS DE PVC DN Ø100mm E CONEXÕES _______________________________________________________________________________________ 17

18.2. CAIXAS DE DRENAGEM_________________________________________________________________________________________________________ 17

19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS _______________________________________________________________________________________________________________________________ 18

19.1. ELETRODUTOS, CONEXÕES E SERVIÇOS CORRELATOS ______________________________________________________________________________ 18

19.2. CAIXA DE PASSAGEM __________________________________________________________________________________________________________ 19

19.3. CONDUTORES (Fiação) ________________________________________________________________________________________________________ 19

19.4. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) ________________________________________________________________________________________________ 19

19.5. TOMADAS ____________________________________________________________________________________________________________________ 19

19.6. INTERRUPTORES _______________________________________________________________________________________________________________ 19

19.7. DISJUNTORES _________________________________________________________________________________________________________________ 20

19.8. LUMINÁRIAS E LÂMPADAS _______________________________________________________________________________________________________ 20

20. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS _____________________________________________________________________________________________________________________ 21

20.1. ÁGUA FRIA ___________________________________________________________________________________________________________________ 21

20.2. TUBOS DE PVC ________________________________________________________________________________________________________________ 21

20.3. CONEXÕES DE PVC ____________________________________________________________________________________________________________ 21

20.4. ESGOTO______________________________________________________________________________________________________________________ 21

20.5. TUBOS DE PVC ________________________________________________________________________________________________________________ 21

20.6. CONEXÕES DE PVC ____________________________________________________________________________________________________________ 22

20.7. RALOS SIFONADOS E ESCAMOTEÁVEIS ___________________________________________________________________________________________ 22

21. LOUÇAS _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22

21.1. VASO SANITÁRIO ______________________________________________________________________________________________________________ 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

3

21.2. VASO SANITÁRIO PNE __________________________________________________________________________________________________________ 22

21.3. CUBA REDONDA DE EMBUTIR____________________________________________________________________________________________________ 22

21.4. CUBA SUSPENSA _______________________________________________________________________________________________________________ 22

22. METAIS ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22

22.1. TORNEIRA DE MESA ____________________________________________________________________________________________________________ 22

22.2. TORNEIRAS COM TEMPORIZADOR _______________________________________________________________________________________________ 22

22.3. BARRAS METÁLICAS DIVERSAS PARA PNE EM AÇO INOXIDÁVEL ______________________________________________________________________ 23

22.4. CHUVEIROS ___________________________________________________________________________________________________________________ 23

23. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ________________________________________________________________________________________________________________________ 23

23.1. ESPELHO _____________________________________________________________________________________________________________________ 23

23.2. PORTA PAPEL HIGIÊNICO _______________________________________________________________________________________________________ 23

23.3. DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO _______________________________________________________________________________________________ 23

23.4. TOALHEIRO ___________________________________________________________________________________________________________________ 24

23.5. LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL __________________________________________________________________________________________________ 24

24. PREVENTIVO DE INCÊNDIO _____________________________________________________________________________________________________________________________ 24

24.1. EXTINTORES ___________________________________________________________________________________________________________________ 24

24.2. BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ________________________________________________________________________________________ 24

24.3. BLOCO AUTÔNOMO DE BALIZAMENTO C/ INSCRIÇÃO “SAÍDA” ______________________________________________________________________ 25

24.4. PLACA ACRÍLICA (FOTOLUMINESCENTE) __________________________________________________________________________________________ 25

24.5. HIDRANTES ___________________________________________________________________________________________________________________ 25

24.6. PARARAIO ____________________________________________________________________________________________________________________ 25

24.7. CENTRAL DE ALARME __________________________________________________________________________________________________________ 25

25. SERVIÇOS COMPLEMENTARES _________________________________________________________________________________________________________________________ 25

25.1. ELEVADOR ____________________________________________________________________________________________________________________ 25

25.2. PAVER 28

25.3. MEIO FIO ____________________________________________________________________________________________________________________ 28

25.4. PINTURA DE FAIXA _____________________________________________________________________________________________________________ 28

25.5. GRAMA ______________________________________________________________________________________________________________________ 28

26. LIMPEZA DA OBRA ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 28

26.1. LIMPEZA GERAL _______________________________________________________________________________________________________________ 29

26.2. CARGA MANUAL, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO __________________________________________________________________________ 29

27. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES _________________________________________________________________________________________________________________________ 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

4

1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial de especificações objetiva fixar as condições técnicas para execução da estrutura

pré-moldada, instalações elétricas, hidrossanitárias e preventivas de incêndio do “CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA

TERCEIRA IDADE”, situada na Rua Frei Canísio, bairro Coloninha.

2. DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO

Para a execução dos serviços deverão ser empregados materiais de primeira qualidade, em obediência ao

projeto e detalhamentos, obtendo ótimo acabamento nos serviços. Estes últimos serão fiscalizados por seus

responsáveis técnicos, cabendo a eles aceitar ou não os serviços executados. Em caso de reprovação, os serviços

deverão ser refeitos, não onerando despesas ao contratante.

A construção deverá obedecer aos projetos. Toda e qualquer modificação que por necessidade deva ser

introduzida no projeto ou no memorial descritivo, visando melhorias, só será admitida com a autorização, por escrito,

da Prefeitura Municipal de Gaspar, mediante Secretaria de Planejamento e/ou da Secretaria da Educação, desde

que autorizado pelos autores dos projetos. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e

medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre às últimas.

A empreiteira procederá à instalação da obra, de acordo com a NR-18, com previsão de depósitos de

materiais, vestiários, alojamentos (se necessário), refeitório, equipamentos de proteção individual e coletiva para seus

funcionários, entre outros, mantendo o canteiro de serviços sempre limpo e organizado.

Serão mantidos atualizados no canteiro de obras: Alvarás, Certidões, Licenças e ART´s, evitando-se

interrupções por embargo; assim como um jogo completo, aprovado e atualizado: dos projetos, memorial descritivo,

orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam ao serviço. Ficará a cargo da contratada a

apresentação na obra do caderno de anotações denominado “Diário de Obra”. Sem este documento, a

Fiscalização da Prefeitura Municipal de Gaspar, não autorizará o inicio da obra até segunda ordem.

Será imprescindível a presença do responsável técnico da empresa executora da obra, com a visita de no

mínimo três vezes por semana, cabendo a Fiscalização paralisar a referida obra na constatação da ausência deste

profissional habilitado.

Todo o material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser

utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou serviços que constam nestas especificações,

deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orçamento completo, catálogos e receber a

aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Gaspar.

Fica a cargo do contratado um bloco diário numerado em 03 (três vias), sendo a 1ª e a 2ª vias destacáveis,

ficando a 3ª via no bloco. A primeira via, após devidamente anotada e assinada, deverá ser entregue à fiscalização

da PMG.

OBS.: A empresa Responsável pela Execução da Obra deverá emitir ART, de execução relativa aos serviços

executados.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1. LOCAÇÃO DA OBRA

DESCRIÇÃO: Locação da obra, execução de gabarito.

EXECUÇÃO: A locação será executada com teodolito e nível. O CONSTRUTOR procederá à locação planimétrica e

altimétrica da obra rigorosamente de acordo com a planta de implantação. Procederá também à aferição das

dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais

condições encontradas no local.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

APLICAÇÃO: área total de intervenção.

NOTA: Ao término da locação a CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização que imediatamente fará as aferições

que achar oportuna e dará por aprovada (se for o caso) a locação, o que fará no “Diário de Obras”.

3.2. PLACA DE OBRA

DESCRIÇÃO: Placa de obra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

5

EXECUÇÃO: A empresa instalará a placa de obra do órgão financiador com dimensões mínimas iguais a 1,00m de

altura e 2,00m de largura conforme modelo abaixo.

APLICAÇÃO: local a ser definido com o ENG. FISCAL.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

NOTA: as placas de regulamentação do CREA-SC ficarão as expensas da Administração Geral da Contratada.

3.3. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

NBR 12284 – Áreas de vivência em canteiros de obras.

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 – Medidas de proteção

contra quedas de altura.

NR18.21 – Instalações elétricas.

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.

NBR 6495 – Execução de tabiques.

Resolução n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) que

regula o tipo e uso de placas de identificação de exercício profissional em obras, instalações e serviços de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

A empresa executora deverá tomar todas as medidas preventivas no local onde estarão sendo executados os

serviços a fim de evitar o acesso a pessoas não autorizadas e possíveis acidentes. No caso deste último, a empresa

será responsabilizada.

3.4. ABRIGO OU CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS

DESCRIÇÃO: O abrigo terá 10,00 m², dividido em 4 ambientes: escritório, guarda e limpeza de ferramental, estoque

de materiais e uso geral dos funcionários (vestiário seco e etc.). A disposição e as dimensões de cada ambiente

ficarão a critério do construtor. Deverá ser construído com materiais a critério do CONSTRUTOR, desde que apresente

segurança estrutural. Será dotado de ventilação adequada com esquadrias simples, podendo ser confeccionadas

na própria obra. Receberá pintura interna na cor branca.

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Mesas, cadeiras e escaninhos de concepção simples, iluminação natural condizente com o

ambiente, e artificial com no mínimo 2 luminárias fluorescentes de 2 X 40 W.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

3.5. TAPUME

DESCRIÇÃO: Os tapumes serão executados com chapas de compensado 6 mm ou com tábuas novas e inteiras,

terão 2, 20 m de altura e acompanharão o caimento natural do terreno.

SERVIÇOS INCLUSOS: Portões e portas serão executados com as mesmas chapas devidamente estruturada.

EXECUÇÃO: chapas ou tábuas devidamente estruturadas, obedecidas rigorosamente as exigências da

municipalidade local.

APLICAÇÃO: separação entre a área do terreno que receberá a obra e a parte do CDI que continuará em

funcionamento e fechamento lateral junto ao muro que será demolido.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

6

4. ESTRUTURA

4.1. ESTAQUEAMENTO

DESCRIÇÃO: As estacas deverão ser de concreto armado pré moldadas nas dimensões: 18x18cm.

SERVIÇOS INCLUSOS: Cargas, transporte, descarga, mobilização de equipamento bate-estacas, cravação e

emendas metálicas.

EXECUÇÃO: serão cravadas duas estacas por bloco. Profundidade média de 25metros.

APLICAÇÃO: em toda a área da construção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m.

4.2. ESTRUTURA (INFRA / SUPRA) PRE MOLDADA

NBR-6118/2003 - Projeto e execução de obras de concreto armado.

NBR-12131 - Estacas - prova de carga estática.

NBR-6122 - Projeto e execução de fundações.

NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento

NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado

NBR 7211 - Agregados para Concreto

NBR 6123/1988 – Forças Devido ao Vento em Edificações

NBR-9531 – Chapas de madeira compensada.

NBR 14860-1 Laje pré-fabricada – pré-laje - requisitos – parte 1: lajes unidirecionais

NBR 9062/1985 - Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-moldado

FCK do concreto utilizado para confecção das peças: C25 Mpa

• Slump 9 ± 1;

• Fator a/c = 0, 65;

• Módulo de elasticidade: - Aos 7 dias: ECS = 18.890, 66 Mpa

- Aos 21 dias: ECS = 20.130, 14 Mpa

- Aos 28 dias: ECS = 23.800,00 Mpa

• Consumo de cimento: 325 kg/m³;

Para efeito de calculo e dimensionamento da estrutura esta sendo considerado conforme norma,

parâmetros de topografia, rugosidade e velocidade de vento que conduzem a uma pressão nas laterais e telhado

da edificação, na ordem de 65 kg/m².

Nota 01: infoma-se que todas as peças pré-moldadas de concreto deverão estar intactas e sem danos algum

(fissuras, trincas, rachaduras, quebras e armaduras deterioradas e oxidadas, sendo obrigada a executora substituir

essas peças conforme solicitação da fiscalização da obra. mesmo isso durante a montagem e colocação dessas

peças, de responsabilidade da executora a sua troca por peça nova sem quaisquer tipo de patologia.

Nota 02: a execução das fôrmas, escoramentos e cimbramentos, devem garantir o nivelamento, o prumo, o

esquadro e o alinhamento dos componentes da estrutura. as fôrmas devem ser dimensionadas de acordo com os

esforços a que devem ser submetidas. Os furos para passagem de tubulações em componentes estruturais, caso

venha acontecer, devem ser feitos mediante a colocação de caixas ou pedaços de tubos nas formas. Normalmente

para esse tipo de estrutura pré-moldada as instalações prediais ficam aparentes com a devida proteção. Não

poderão ser feitas furos para passagem de tubulações em componentes estruturais exceto os já previstos em sua

fabricação. Para garantir o recobrimento da armadura das fundações (blocos de coroamento das estacas) devem

ser utilizados espaçadores de argamassa de cimento (pastilha) pré-moldadas, sendo a eles incorporado um amarril

de arame recozido para fixação à ferragem. Nenhum componente estrutural deverá ser concretado sem a

autorização da fiscalização (engenheiro civil responsável da prefeitura de Gaspar).

4.3. FUNDAÇÕES - BLOCOS PRÉ-MOLDADOS

DESCRIÇÃO: Pecas pré-moldadas de concreto armado, fabricadas em empresas especializadas nesse tipo de

material e de diversos tamanhos, respeitando as Normas Técnicas de Engenharia no que tange seus cálculos,

dimensionamento e fabricação. Dimensões mínimas dos blocos de coroamento (110 cm de comprimento x 85 cm

de largura x 105 cm de profundidade).

SERVIÇOS INCLUÍDOS: locação, escavação, reaterro, nivelamento e chumbamento dos pilares.

APLICAÇÃO: Infra Estrutura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pçs.

Obs.: As fundações deverão ser executadas com blocos de coroamento de concreto armado para encamisar as

estacas pré-fabricadas. Esses blocos deverão ser aptos aos encaixes dos respectivos pilares da estrutura global..

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

7

4.4. VIGAS BALDRAMES PRÉ-MOLDADAS

DESCRIÇÃO: Pecas pré-moldadas de concreto armado, fabricadas em empresas especializadas nesse tipo de

material e de diversos tamanhos, respeitando as Normas Técnicas de Engenharia no que tange os seus cálculos,

dimensionamento e fabricação. As peças são: 12 Vigas de 15 x 40 x 500 cm/lateral, 03 Vigas de 15 x 60 x 750

cm/oitões, 01 Viga de 15 x 60 x 500 cm/oitões e 01 Viga de 15 x 60 x 250 cm/oitões.

ITENS INCLUÍDOS: carga, transporte e montagem conforme especificado do fabricante.

APLICAÇÃO: Infra Estrutura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pçs

4.5. PILARES PRÉ-MOLDADOS

DESCRIÇÃO: Pecas pré-moldadas de concreto armado, fabricadas em empresas especializadas nesse tipo de

material e de diversos tamanhos, respeitando as Normas Técnicas de Engenharia no que tange os seus cálculos,

dimensionamento e fabricação. As peças são: 12 Pilares simples maciços de 23 x 31 x 810 cm/estrutura principal, 02

Pilares simples maciços de 25 x 40 x 1160 cm/caixa d’água, 02 Pilares maciços de 25 x 40 x 1160 cm/caixa d’água,

05 Pilares de 23 x 31 x 420 cm/estrutura intermediária e 02 Pilares de 25 x 40 x 960 cm/estrutura de fechamento do

Oitão.

ITENS INCLUÍDOS: carga, transporte e montagem conforme especificado do fabricante.

APLICAÇÃO: Supra Estrutura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pçs

4.6. VIGAS TESOURAS PRÉ-MOLDADAS

DESCRIÇÃO: Pecas pré-moldadas de concreto armado, fabricadas em empresas especializadas nesse tipo de

material e de diversos tamanhos, respeitando as Normas Técnicas de Engenharia no que tange os seus cálculos,

dimensionamento e fabricação. As peças são: 14 Vigas tesouras + beiral 1,00 m para vão de 15,00m/estrutura

principal.

ITENS INCLUÍDOS: carga, transporte e montagem conforme especificado do fabricante.

APLICAÇÃO: Supra Estrutura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pçs

4.7. VIGAS PRÉ-MOLDADAS

DESCRIÇÃO: Pecas pré-moldadas de concreto armado, fabricadas em empresas especializadas nesse tipo de

material e de diversos tamanhos, respeitando as Normas Técnicas de Engenharia no que tange os seus cálculos,

dimensionamento e fabricação. As peças são: 13 Vigas de 20 x 50 x 500 cm/apoio de bordo, 02 Vigas de 15 x 60 x

750/fechamento de laje, 01 Viga de 15 x 60 x 500/fechamento de laje, 01 Viga de 15 x 60 x 250 cm/fechamento de

laje, 01 Viga de 15 x 35 x 500/travamento de caixa d água, 01 Viga de 15 x 35 x 350 cm, 02 Vigas de 20 x 60 x 500

cm/apoio de caixa d água, 02 Vigas de 15 x 35 x 500 cm/fechamento de laje caixa d’água, 04 Vigas de 15 x 35 x

500 cm/respaldo caixa d água e 04 Vigas de 15 x 60 x 750 cm.

ITENS INCLUÍDOS: carga, transporte e montagem conforme especificado do fabricante.

APLICAÇÃO: Supra Estrutura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pçs

4.8. TERÇAS PRÉ-MOLDADAS

DESCRIÇÃO: Pecas pré-moldadas de concreto armado, fabricadas em empresas especializadas nesse tipo de

material e de diversos tamanhos, respeitando as Normas Técnicas de Engenharia no que tange os seus cálculos,

dimensionamento e fabricação.

ITENS INCLUÍDOS: carga, transporte e montagem conforme especificado do fabricante.

APLICAÇÃO: Estrutura da Cobertura.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pçs

4.9. LAJE PRÉ-FABRICADA TIPO ‘I ‘

DESCRIÇÃO: Pecas pré-moldadas de concreto armado, fabricadas em empresas especializadas nesse tipo de

material e de diversos tamanhos, respeitando as Normas Técnicas de Engenharia no que tange os seus cálculos,

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

8

dimensionamento e fabricação. As peças são: 450m² de laje PI 40 c/ sobrecarga de 350Kg/m² para vãos de 5,00m

e 25m² de laje PI 30 c/ sobrecarga de 850Kg/m² para vãos de 5,00m.

ITENS INCLUÍDOS: carga, transporte e montagem conforme especificado do fabricante.

APLICAÇÃO: piso.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

5. IMPERMEABILIZAÇÃO

NBR 9574 - Execução de impermeabilização.

NBR 9575 – Impermeabilização – Seleção e projeto.

NBR 9690 - Mantas e polímeros para impermeabilização

Os serviços serão executados por pessoal especializado, os produtos e serviços terão garantia de no mínimo

5 anos e deverão obedecer às normas técnicas.

A impermeabilização dos alicerces será executada mediante a aplicação de um capeamento feito com

argamassa impermeável sobre os baldrames após o qual serão aplicadas duas demãos de tinta betuminosa.

As passagens de elementos através da impermeabilização deverão ser evitadas e quando existentes

deverão ser cuidadosamente executadas e detalhadas no projeto as built. Caso seja verificada a presença de filme

de água, deverá ser prevista sua eliminação.

5.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA (EMBASAMENTO)

DESCRIÇÃO: Argamassa de assentamento da alvenaria + aditivo impermeabilizante.

EXECUÇÃO: aplicar na altura mínima de 50 cm da alvenaria, argamassa de assentamento destes tijolos cerâmicos,

sendo a mistura no traço 1:3 (cimento, areia e aditivo impermeabilizante).

APLICAÇÃO: Paredes a construir.

6. PAVIMENTAÇÃO

6.1. PISO CERÂMICO

Os pisos serão executados com pequeno declive (mínimo de 0, 1%) de modo a permitir o fácil escoamento

das águas de lavagem em direção aos ralos, soleiras ou portas externas. A declividade deve ser dada no lastro ou

em alguns casos, quando a dimensão do ambiente o permitir, no próprio piso.

A execução dos pisos só poderá ser iniciada após a conclusão dos revestimentos das paredes e será

concluída antes das pinturas. Para o assentamento deverá ser utilizada argamassa de cimento colante, de primeira

qualidade, diluída nas proporções especificadas pelo fabricante. As superfícies deverão apresentar-se perfeitamente

aprumadas, alinhadas e niveladas. O rejuntamento será feito sete dias após o término do assentamento.

O piso dos ambientes deverá ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição,

que não provoque trepidação em dispositivos com rodas conforme NBR9050.

As peças serão assentadas a prumo, com espaçadores de 3 mm e com argamassa específica, de acordo

com as instruções do fabricante. O rejunte será do tipo epóxi na cor da cerâmica aplicado conforme especificação

do fabricante.

Observação: A contratada deverá apresentar à fiscalização opções de porcelanato com as especificações

do memorial para aprovação.

DESCRIÇÃO: Porcelanato antiderrapante, 45 x 45 cm, PEI-4, cor clara.

EXECUÇÃO: Colocação das peças sobre argamassa colante pré-fabricada e com devido rejuntamento na cor clara.

APLICAÇÃO: todos os ambientes internos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: metro linear (m).

6.1. RODAPÉS

DESCRIÇÃO: Rodapé em cerâmica retificada (mesma paginação e especificação do piso), 45 x 45 cm, altura de 10

cm, cor clara.

EXECUÇÃO: Colocação das peças de rodapé cerâmico sobre argamassa colante pré-fabricada e com devido

rejuntamento na cor clara.

APLICAÇÃO: Perímetro de paredes onde não serão aplicadas pastilhas cerâmicas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

9

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: metro linear (m).

7. ALVENARIA

NBR-6460 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria, verificação da resistência à compressão.

NBR-7170 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria.

NBR-9287 - Argamassa de assentamento para alvenaria de Blocos de concreto - Determinação da retenção

de água.

NBR-6136 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria estrutural.

NBR-8798 - Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de Blocos vazados de concreto.

NBR 8545 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos.

NBR 14321 – Paredes de Alvenaria estrutural – Determinação da resistência ao cisalhamento.

NBR 14322 – Paredes de Alvenaria estrutural – Verificação da resistência à flexão simples.

NBR 10837 – Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto.

Nota: Até a altura de três fiadas de tijolos a argamassa de assentamento receberá aditivo impermeabilizante sendo

vedado o uso de cal hidratada.

Todas as alvenarias deverão ser executadas com tijolos ou blocos de fabricação mecânica de 1ª

qualidade, ou seja, não poderão apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam comprometer sua resistência

e durabilidade.

As juntas de assentamento terão espessura máxima de 15 mm e serão rebaixadas à ponta de colher.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a

fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição sem nenhum ônus para o contratante.

Os vãos destinados à abertura de portas e janelas devem ser perfeitamente re-quadradas e niveladas.

7.1. TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS

DESCRIÇÃO: Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos furados 11, 5 x 14 x 22 cm. Resistência à compressão: 1,5

a 2,5 Mpa.

EXECUÇÃO: Verificar o prumo de cada tijolo assentado, juntas entre blocos completamente cheias e juntas verticais

em posição alternada criando amarração. Utilizar argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8.

APLICAÇÃO: execução das paredes internas e externas incluindo platibanda.

MEDIÇÃO: m².

7.2. TIJOLOS CERÂMICOS MAÇICOS

DESCRIÇÃO: Alvenaria tijolos cerâmicos maciços 9 x 4 x 18 cm. Resistência à compressão: 1,5 a 2,5 Mpa.

EXECUÇÃO: Verificar o prumo de cada tijolo assentado, juntas entre blocos completamente cheias e juntas verticais

em posição alternada criando amarração. Utilizar argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8.

APLICAÇÃO: caixas de inspeção da drenagem pluvial.

MEDIÇÃO: m².

8. VERGAS E CONTRAVERGAS

DESCRIÇÃO: verga (contra-verga) reta moldada no local com fôrma de madeira considerando reaproveitamento,

concreto armado fck = 20 Mpa, tipo canaleta (15x20)cm.

ITENS INCLUÍDOS: formas de madeira e escoramento.

EXECUÇÃO: sobre os vãos das portas haverá uma verga em concreto e nas janelas, vergas e contra-vergas também

em concreto (4 ø 8.0mm e estribos de ø 4.2mm). As vergas e contra-vergas terão a largura dos tijolos e altura mínima

de 10 cm, devendo ainda ultrapassar 25 cm, de cada lado, o comprimento do vão.

APLICAÇÃO: sobre os vãos das portas haverá uma verga e nas janelas, vergas e contra-vergas.

MEDIÇÃO: m³.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

10

9. DIVISÓRIAS

9.1. DIVISÓRIAS DRYWALL

DESCRIÇÃO: A estrutura em perfilados de aço zincado, é constituída por guias e montantes, sobre os quais são

fixadas as placas de gesso, em uma ou mais camadas.

APLICAÇÃO: Nas área internas da edificação indicadas em projeto arquitetônico.

MEDIÇÃO: m².

9.2. DIVISÓRIAS DE GRANITO

DESCRIÇÃO: divisórias, tipo placas, em granito polido nas duas faces no tom cinza, e=30 mm, incluindo perfis e

peças p/fixação em aço galvanizado.

EXECUÇÃO: as divisórias devem estar afastadas 15 cm do piso e fixadas em estrutura metálica, aço galvanizado,

revestida por pintura eletrostática cor branca.

APLICAÇÃO: Entre cabines dos sanitários femininos e masculinos.

MEDIÇÃO: m².

10. REVESTIMENTOS

NBR-5719 – Revestimentos.

NBR 13281 – Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos

NBR 7200 – Execução de revestimento de parede e tetos de argamassas inorgânicas – Procedimento

NR 18.17 – Alvenaria, revestimentos e acabamentos.

NBR-7222 - Argamassas de Concreto - Determinação. Da Resistência a Tração por Compressão Diametral de

Corpos de Prova Cilíndricos.

NBR-10908 - Aditivos para Argamassa e Concretos - Ensaios de uniformidade

NBR-7175 - Cal hidratada para argamassas.

10.1. CHAPISCO

DESCRIÇÃO: argamassa de cimento e areia grossa usada para revestir paredes internas e/ou externas.

EXECUÇÃO: Argamassa de cimento e areia grossa traço – 1:3 e espessura = 5 mm. Quando a base que receberá o

chapisco apresentar elevada absorção deve-se molhar antes da aplicação.

APLICAÇÃO: alvenarias internas e externas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: pela área chapiscada (m²).

10.2. REBOCO INTERNO

DESCRIÇÃO: tipo de argamassa com que se alisam as paredes, preparando-a para receber a pintura.

EXECUÇÃO: Uma vez seco o chapisco, passa-se à execução do reboco com argamassa de cimento, cal hidratada

e areia média peneirada traço – 1:2:8. Espessura ideal: 10 mm. A espessura desta camada não deverá ultrapassar

15 mm e deverá proporcionar um bom acabamento a ser julgado pela FISCALIZAÇÃO.

APLICAÇÃO: paredes internas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

Nota: Nas 3 primeiras fiadas da alvenaria e/ou altura de 50 cm, deverá aplicar reboco com aditivo

impermeabilizante (ou reboco do tipo externo) para evitar-se a percolação da água pela futura alvenaria, pontos de

infiltração e mofo.

10.3. REBOCO EXTERNO C/ IMPERMEABILIZANTE

DESCRIÇÃO: Reboco para parede externa, hidrófugo com argamassa pré-fabricada.

EXECUÇÃO: Uma vez seco o chapisco, passa-se à execução do reboco. Espessura: 10 mm. A com espessura desta

camada não deverá ultrapassar 15 mm e deverá proporcionar um bom acabamento a ser julgado pela

FISCALIZAÇÃO.

APLICAÇÃO: nas paredes externas, nas 3 primeiras fiadas de alvenaria interna e, em locais com pias, vasos sanitários

e chuveiros até a altura dos mesmos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

11

10.4. MASSA ACRÍLICA

DESCRIÇÃO: Massa acrílica base para tinta acrílica acetinada, espessura= 5 mm.

EXECUÇÃO: utilizar massa acrílica de primeira linha e lixa específica de modo que a superfície apresente

acabamento perfeito e isento de relevos e/ou asperezas. A impermeabilização das paredes externas deverá estar

seca e limpa antes da aplicação da massa acrílica.

APLICAÇÃO: paredes externas e internas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

10.5. PASTILHA CERÂMICA

DESCRIÇÃO: pastilha cerâmica (10 x 10 cm), 1ª qualidade, PEI 3, índice de absorção até 4%, cor cinza claro.

ITENS INCLUÍDOS: argamassa colante e rejunte.

EXECUÇÃO: A execução do pastilhamento só poderá ser iniciada após a conclusão dos revestimentos das paredes e

será concluída antes da pintura das alvenarias. Para o assentamento das pastilhas deverá ser utilizada argamassa de

cimento colante, de primeira qualidade. As superfícies deverão apresentar-se perfeitamente aprumadas, alinhadas e

niveladas. O rejuntamento será feito sete dias após o término do assentamento. Os revestimentos cerâmicos serão

executados com cuidado especial por ladrilheiros peritos em serviços esmerados e duráveis. As cerâmicas cortadas

para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalações e não deverão apresentar rachaduras nem

emendas. As bordas de corte serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

APLICAÇÃO: paredes internas dos sanitários e bar conforme paginação apresentada em projeto arquitetônico.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

Nota: A contratada deverá apresentar para aprovação da fiscalização opções de pastilhas cerâmicas de acordo

com as especificações do memorial.

10.6. AZULEJOS

DESCRIÇÃO: cerâmica (40 x 20 cm), 1ª qualidade, PEI 3, índice de absorção até 4%, cor branca.

ITENS INCLUÍDOS: argamassa colante e rejunte.

EXECUÇÃO: A colocação destas peças cerâmicas, somente poderá ser iniciada após a conclusão dos revestimentos

primários das paredes (chapisco e reboco) e será concluída antes da pintura das alvenarias. Para o assentamento dd

cerâmica de parede, deverá ser utilizada argamassa pré-fabricada do tipo colante, de primeira qualidade. As

superfícies deverão apresentar-se perfeitamente aprumadas, alinhadas e niveladas. O rejuntamento será feito sete

dias após o término do assentamento. Os revestimentos cerâmicos serão executados com cuidado especial por

ladrilheiros peritos em serviços esmerados e duráveis. As cerâmicas cortadas para a passagem de canos, torneiras e

outros elementos das instalações e não deverão apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serão

esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

APLICAÇÃO: Nas paredes dos sanitários e bar conforme detalhado em Projeto arquitetônico em anexo.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

Nota: A contratada deverá apresentar para aprovação da fiscalização opções de cerâmica de parede de acordo

com as especificações do memorial.

11. GRANITOS

11.1. PEITORIS

DESCRIÇÃO: peitoris em granito polido em todas as faces aparentes, espessura mínima de 20 mm, sem trincas ou

manchas em tom claro.

EXECUÇÃO: As placas deverão ser cuidadosamente limpas antes que os eventuais respingos de argamassa de

assentamento sequem, pois sua limpeza posterior é extremamente difícil. Decorridos três dias após o assentamento,

proceder-se-á ao rejuntamento na cor da pastilha cerâmica ou granito, e após 24 horas, a superfície deverá ser

molhada para cura. Concluído o rejuntamento e feita a limpeza das placas, procede-se à cura do rejunte, à

aplicação de uma demão de cera incolor e sua devida proteção até a entrega da obra.

APLICAÇÃO: todas as janelas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

12

11.1. BANCADAS

DESCRIÇÃO: granito polido em todas as faces aparentes, espessura mínima de 20 mm, sem trincas ou manchas em

tom cinza, com faixa de borda = 5cm.

EXECUÇÃO: As placas deverão ser cuidadosamente limpas antes que os eventuais respingos de argamassa de

assentamento sequem, pois sua limpeza posterior é extremamente difícil. Decorridos três dias após o assentamento,

proceder-se-á ao rejuntamento na cor da pastilha cerâmica ou granito, e após 24 horas, a superfície deverá ser

molhada para cura. Concluído o rejuntamento e feita a limpeza das placas, procede-se à cura do rejunte, à

aplicação de uma demão de cera incolor e sua devida proteção até a entrega da obra.

APLICAÇÃO: bancadas suspensas dos sanitários e bancada do bar

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

12. PINTURA

NBR 11702 – Tintas para edificações não industriais

NBR 15079 – Tintas para construção civil – Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas

para edificações não industriais – Tinta látex econômica nas cores claras

NBR 15381 - Tintas para construção civil

NBR 15382 - Tintas para construção civil

NBR 12311 – Segurança no trabalho de pintura

NBR 13245 – Execução de Pinturas em trabalhos não industriais

OBSERVAÇÕES GERAIS PARA PINTURA:

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo,

ferrugem, retocadas, se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas

destinado. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento

de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que

caso não possam ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor

adequado.

Para evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura adotam-se as seguintes precauções:

As esquadrias em geral deverão ser protegidas com papel colante antes do início dos serviços de pintura

(vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura etc.);

Na aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas e

empapeladas, para evitar respingos.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo

observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante

para cada tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo

de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com recomendações do fabricante.

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem definidas no projeto,

cabe à FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já

preparadas de fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas e lacradas de fábrica. O

código/nome/marca de cada cor utilizada deverá ser fornecido ao departamento de planejamento da PMG para

arquivamento prevendo que seja necessário saber a cor exata no futuro para pintura de manutenção.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em contrário

ou do fabricante, serão aplicadas tintas de base, selador ou fundo próprio em 2 demãos, ou tantas quanto forem

necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à cor, textura,

tonalidade e brilho. No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo

vedada adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos

fabricantes.

12.1. FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO

DESCRIÇÃO: fundo preparador com selador acrílico.

EXECUÇÃO: aplicar duas demãos, com rolo de lã, sobre superfície rebocada seca, firme, coesa, isenta de gordura,

graxa ou mofo. Observar o intervalo entre as demãos de 4 horas. Aguardar a cura do selador por no mínimo 30 dias.

APLICAÇÃO: paredes internas e externas, exceto paredes internas dos sanitários e bar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

13

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

12.2. PINTURA ACRÍLICA ACETINADA

DESCRIÇÃO: tinta acrílica com acabamento acetinado.

EXECUÇÃO: As paredes internas e externas receberão pintura com 3 (três) demãos de tinta, ou até atingir o

cobrimento perfeito. Nas partes onde os tijolos ficarem aparentes deverá ser feito um tratamento com silicone líquido

à base de água ou solvente para retardar o desgaste do material, protegendo-o das intempéries.

APLICAÇÃO: paredes internas e externas, exceto paredes internas dos sanitários e bar.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

12.3. FUNDO PREPARADOR ESMALTE SINTÉTICO

DESCRIÇÃO: fundo sintético nivelador para madeira cor branco fosco.

EXECUÇÃO: aplicar duas demãos sobre superfície seca, firme, coesa, isenta de gordura, graxa ou mofo. Observar a

secagem entre as demãos.

APLICAÇÃO: esquadrias de madeira e lambris e na estrutura de madeira.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

12.4. TINTA ESMALTE

DESCRIÇÃO: tinta esmalte sintético acabamento acetinado.

EXECUÇÃO: aplicar duas demãos sobre superfície seca, firme, coesa, isenta de gordura, graxa ou mofo. Observar a

secagem entre as demãos.

APLICAÇÃO: esquadrias de madeira.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

13. ESQUADRIAS

NBR-7202 - Desempenho de Janelas de Alumínio em Edificações de Uso Residencial e Comercial

NBR-8037 - Portas de Madeira de Edificação

NBR-8052 - Porta de Madeira de Edificação - Dimensões

NBR-8542 - Desempenho de Porta de Madeira de Edificação

NBR-10820 - Caixilho para Edificação - Janela

NBR-10821 - Caixilho para Edificação - Janela

NBR-10822 - Caixilho para Edificação - Janela dos Tipos de Abrir e Pivotante Verificação da Resistência às

Operações de Manuseio

NBR-10823 - Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Projetante Verificação da Resistência às Operações de

Manuseio

NBR-10825Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Basculante Verificação da Resistência às Operações de

Manuseio

NBR-10827 - Caixilho para Edificação - Janela do Tipo de Correr

Verificação da Resistência às Operações de Manuseio

NBR-10831 - Projeto e Utilização de Caixilhos para Edificações de Uso Residencial e Comercial – Janelas

OBSERVAÇÕES:

As esquadrias serão de qualidade superior e deverão seguir rigorosamente os detalhes do projeto

arquitetônico. As medidas deverão ser conferidas na obra.

Não serão aceitas as peças que apresentarem defeitos na madeira ou chapas metálicas. As esquadrias

serão submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO que poderá rejeitá-las, mesmo que estejam já fixadas.

Todo material a ser empregado nas esquadrias deverá estar de acordo com os respectivos desenhos e

detalhes do projeto, sem defeitos de fabricação. Os perfis, usados na fabricação das esquadrias, serão

suficientemente resistentes para suportar a ação do vento e outros esforços aos quais poderão estar sujeitos.

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricação das esquadrias, não deverão apresentar

empenamentos, defeitos de superfície ou diferenças de espessura, devendo possuir dimensões que atendam, por

um lado, ao coeficiente de resistência requerido e, por outro, às exigências estéticas do projeto.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias deverão ser tomados cuidados especiais

quanto à sua preservação contra choques, atritos com corpos ásperos, contato com metais pesados ou substâncias

ácidas ou alcalinas. As esquadrias serão armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

14

Todas as esquadrias deverão ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas. As esquadrias não

poderão ser forçadas a se acomodarem em vãos porventura fora do esquadro ou com dimensões insuficientes.

ATENÇÃO: As portas e guarnições serão pintadas anteriormente à instalação, evitando-se assim a pintura ou

salpicaduras das ferragens somente instaladas após a secagem total da pintura.

PORTA MODELO P01

DESCRIÇÃO: Porta Veneziana de abrir.

MATERIAL: Alumínio.

DIMENSÕES: 60 x 165 cm (vão inferior: 15 cm).

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: pintura eletrostática cor branca.

QUANTIDADE: 12 unidades.

PORTA MODELO P02

DESCRIÇÃO: Porta lisa, de madeira, de abrir.

MATERIAL: madeira maciça;

DIMENSÕES: 80 x 210 cm.

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Pintura esmalte sintético na cor branca.

QUANTIDADE: 2 unidades.

PORTA MODELO P03

DESCRIÇÃO: Porta lisa, de madeira, de abrir.

MATERIAL: madeira maciça;

DIMENSÕES: 80 x 210 cm.

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: Pintura esmalte sintético na cor branca.

QUANTIDADE: 19 unidades.

PORTA MODELO P04

DESCRIÇÃO: Porta de vidro de abrir.

DIMENSÕES: duas folhas de 63 x 210 cm.

MATERIAL: alumínio e vidro laminado de 8 mm.

QUANTIDADE: 02 unidades.

JANELA MODELO J01

DESCRIÇÃO: Janela Maxim-Ar de alumínio (com painel inferior fixo).

MATERIAL: Alumínio e vidro comum de 4 mm.

DIMENSÕES: 228 x 120 cm.

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: pintura eletrostática cor branca.

QUANTIDADE: 22 unidades.

JANELA MODELO J02

DESCRIÇÃO: Janela Maxim-Ar de alumínio.

MATERIAL: Alumínio e vidro mini-boreal de 4 mm.

DIMENSÕES: 60 x 100 cm.

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: pintura eletrostática cor branca.

QUANTIDADE: 06 unidades.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

15

JANELA MODELO J03

DESCRIÇÃO: Janela Maxim-Ar de alumínio.

MATERIAL: Alumínio e vidro mini-boreal de 4 mm.

DIMENSÕES: 60 x 150 cm.

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: pintura eletrostática cor branca.

QUANTIDADE: 04 unidades.

JANELA MODELO J04

DESCRIÇÃO: Janela Maxim-Ar de alumínio (com painel inferior fixo).

MATERIAL: Alumínio e vidro comum de 4 mm.

DIMENSÕES: 170 x 120 cm.

REVESTIMENTO/ACABAMENTO: pintura eletrostática cor branca.

QUANTIDADE: 05 unidades.

Todas as esquadrias deverão ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas. As esquadrias não

poderão ser forçadas a se acomodarem em vãos porventura fora do esquadro ou com dimensões insuficientes.

Todo material a ser empregado nas esquadrias deverá estar de acordo com os respectivos desenhos e detalhes do

projeto, sem defeitos de fabricação ou amassaduras.

14. FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA PORTAS

As ferragens serão instaladas após a pintura da madeira.

Manutenção: Utilizar somente uma flanela úmida para a limpeza das peças. Dobradiças, fechaduras e

trincos devem ser lubrificados com óleo de máquina (Singer). No miolo das fechaduras (local da chave) passar grafite

em pó ou spray.

14.1. FECHADURAS E MAÇANETAS

DESCRIÇÃO: fechadura de embutir, tipo cilíndrica, cromada, com maçaneta tipo alavanca.

APLICAÇÃO: em todas as portas de madeira.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

14.2. CHAPAS DE ALUMÍNIO CORRUGADO

DESCRIÇÃO: chapas de alumínio corrugado de 40 cm de altura.

APLICAÇÃO: nas duas faces das portas do tipo P02, conforme projeto arquitetônico.

14.3. BARRA DE APOIO

DESCRIÇÃO: barra de apoio em aço inoxidável, de 1,5”, com comprimento de 40 cm.

APLICAÇÃO: nas portas do tipo P02, sendo uma barra instalada horizontalmente na face externa a 90 cm do piso e

uma barra na face interna, verticalmente, centralizada, a 90 cm do piso de modo a não conflitar com a fechadura

e garantindo vão de abertura mínimo = 80 cm.

14.4. PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL

DESCRIÇÃO: placas de sinalização visual (cadeirante) conforme norma NBR9050.

APLICAÇÃO: externamente nas portas do tipo P02, conforme projeto arquitetônico.

14.5. GANCHOS

DESCRIÇÃO: ganchos em aço inoxidável.

APLICAÇÃO: na face interna de cada uma das portas do tipo P01.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

16

14.6. TRANQUETAS

DESCRIÇÃO: Trincos de segurança deslizantes em aço inoxidável.

APLICAÇÃO: na face interna de cada uma das portas do tipo P01.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

14.7. DOBRADIÇAS

Todas as portas do tipo eixo vertical serão fixadas por três dobradiças do tipo médio, em latão cromado, 3”x

3”, espessura 2mm.

15. FORRO EM PVC

DESCRIÇÃO: forro em chapas rígidas de PVC, com estrutura de sustentação metálica e fechamento das frestas com

rodaforro em PVC.

APLICAÇÃO: todos os tetos.

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: metálica, com tubos quadrados de 20 x 20 cm. A distância máxima para a estrutura de

sustentação é de 60 cm. Toda a estrutura de sustentação do forro deverá receber um fundo anticorrosivo e pintura

esmalte 2 demãos.

EXECUÇÃO: Após a instalação dos arremates (rodaforro) em todas as paredes dos ambientes a serem revestidos

coloque as placas de forro no sentido oposto ao da estrutura de sustentação. As placas de forro devem estar

perfeitamente encaixadas junto ao arremate lateral. As placas de forro serão fixadas junto à estrutura de sustentação

com rebites.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

RECOMENDAÇÕES:

O comprimento das chapas de forro de PVC será cerca de 5 mm menor do que o vão a ser forrado, em

todas as extremidades junto às paredes ou às junções, para permitir a livre dilatação do material.

Quando o comprimento da lâmina de forro não for suficiente para cobrir o seu vão, utilizar o perfil H

(emenda).

As placas de PVC rígido serão cortadas com lâminas abrasivas ou serrar de dentes finos e com trava não

acentuada.

O forro de PVC deverá ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branca.

Todas as precauções serão tomadas para evitar-se que as chapas sejam submetidas a esforços que

eventualmente possam ocasionar deformações. Recomendamos o uso de papelão ondulado, lona ou outro

material adequado como proteção provisória.

O armazenamento das placas será feito em local abrigado de poeiras e intempéries e serão empilhadas

horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta) placas.

As placas serão manuseadas com o máximo de cuidado possível, pois trata-se de material de acabamento

sensível. As mãos que as manusearão estarão sempre limpas. Recomendamos luvas de borracha para evitar que a

gordura e o suor das mãos possam impregnar as chapas de forro.

O forro de PVC não ficará em contato com fontes de calor superiores a 50°C. Para tanto as canalizações

que porventura passarem sobre as placas do forro e que conduzam fluidos aquecidos, serão adequadamente

isoladas com calhas de lã de vidro ou lã de rocha.

Serão evitadas luminárias com lâmpadas incandescentes junto ao forro de PVC, e empregadas sempre

luminárias de luz fria.

16. COBERTURA

NRB 7196 O procedimento p/ o projeto e Execução de Coberturas e Fechamentos Laterais

NBR-5720 - Coberturas.

A cobertura do centro será feita com telhas do tipo sanduíche sob estrutura pré-moldada e a cobertura da

torre da caixa d´água será feita com estrutura metálica e telhas de fibrocimento sem amianto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

17

16.1. TELHAS DO TIPO SANDUICHE

DESCRIÇÃO: Telha sanduíche com perfil de 40 mm, compreendendo duas telhas metálicas, em chapa de aço

galvanizada, espessura 0,50 mm, largura útil de 980 mm e peso entre 4,80 a 4,90 Kg/m2, pré-pintadas na cor branca

nas faces aparentes e cinza nas faces em contato com o isolante. Isolante térmico em manta de lã mineral com 40

mm de espessura.

EXECUÇÃO: Espaçamento entre terças de fixação conforme indicações do fabricante da telha utilizada.

Recobrimento de 2 ondas e meia no sentido transversal e 40 cm no sentido longitudinal.

ITENS INCLUÍDOS: Inclusos no preço acessórios de fixação e espaçadores metálicos, considerando sobrecarga

admissível de 100dNa/m², além de todos os materiais, acessórios, complementos, acabamentos, conformações,

eventuais recortes e/ou adaptações necessárias nas telhas e equipamentos necessários à conclusão do serviço.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

16.2. TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO

DESCRIÇÃO: telhas de fibrocimento sem amianto com espessura de 6 mm, 1,10m de largura e comprimento

compatíveis com o projeto.

EXECUÇÃO: Espaçamento entre terças de fixação conforme indicações do fabricante da telha utilizada.

ITENS INCLUÍDOS: todos os materiais, acessórios, complementos, acabamentos, conformações, eventuais recortes

e/ou adaptações necessárias nas telhas e equipamentos necessários à conclusão do serviço.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

17. RUFOS E CALHAS

17.1. RUFOS

DESCRIÇÃO: rufos em alumínio com espessura de 0, 7 mm.

APLICAÇÃO: conforme projeto.

EXECUÇÃO: os rufos deverão ser instalados de maneira a ficar bem travados e vedados contra infiltrações. Aplicação

de vedante tipo silicone, a fim de evitar infiltrações e goteiras.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m.

17.2. CALHAS

DESCRIÇÃO: calhas em alumínio, com espessura de 0, 7mm,

APLICAÇÃO: conforme projeto.

EXECUÇÃO: as calhas deverão ser bem travadas e vedadas contra infiltrações, além de receber pintura eletrostática.

Aplicação de vedante tipo silicone, a fim de evitar infiltrações e goteiras. Na parte superior dos condutores de

descida d´água instalar grelha flexível.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m.

18. DRENAGEM PLUVIAL (CONDUTORES E CAIXAS):

18.1. TUBOS DE PVC DN Ø100MM E CONEXÕES

DESCRIÇÃO: Condutores verticais serão com tubos reforçados em Polipropileno na cor amarela, com respectivos

acessórios de fixação e conexões, diâmetros de 100 mm e 150 mm.

APLICAÇÃO: Todas as descidas das calhas, provinda da cobertura (ver descidas em Planta de Cobertura).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m.

18.2. CAIXAS DE DRENAGEM

DESCRIÇÃO: caixas de drenagem de 60 x 60 cm, em concreto (ver detalhamento em projeto arquitetônico) que

conduzirão a água da chuva até a rede pública de coleta de águas pluviais (ver dimensionamento no projeto

hidráulico). As caixas coletoras deverão estar assentadas na vala previamente escavada, obedecendo às

declividades e profundidades mínimas estabelecidas em projeto.

APLICAÇÃO:. nas saídas dos condutores de água pluvial.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

18

19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

NBR15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão

NBR 6689 – Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais

NBR 5361 – Disjuntores de baixa tensão

NBR NM60898 – Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão

NR18.21 – Instalações elétricas

NBR 5382 Verificação de iluminância de interiores

NBR 5413 Iluminância de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral – Terminologia

NBR 5461 Iluminação

NBR 6150 01-dez-80 Eletroduto de PVC rígido

OBSERVAÇÕES:

Todas as instalações deverão ser tanto quanto possível, embutidas, exceto nos casos especificados em

projeto específico fornecido e ou elaborado pela CONTRATADA e devidamente aprovado pela DIROB.

As tomadas e interruptores devem estar no mínimo 20 cm longe das esquadrias. Em área seca as tomadas

e interruptores devem ser instalados a uma altura de 1,10m a 1,30m do piso.

A iluminação artificial além de atender aos requisitos de conforto visual, deverá atingir os valores mínimos de

iluminamento previstos pela NBR-5413 e apresentar a maior uniformidade possível, buscando-se ainda minimização

dos custos de instalação, manutenção e operação.

Tanto quanto possível as instalações de iluminação deverão prever manobras parciais que permitam variar o

nível de iluminação em função do uso e da iluminação natural. Os condutores serão embutidos nas paredes, lajes e

peças em concreto armado com eletrodutos flexíveis. Deverá ser colocado disjuntor específico para cada circuito de

iluminação.

As instalações elétricas deverão ser executadas conforme o projeto específico e deverão estar de acordo

com a NBR de instalações elétricas e exigências da concessionária local.

Somente empregar materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfaçam às

Normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis, e, ainda, deverão ter a classe e a procedência impressas no material.

O executante deverá efetuar os testes das instalações junto com a equipe de FISCALIZAÇÃO, que dará ou

não sua aprovação. Estas, além de não apresentar defeitos de montagem, deverão funcionar nas partes e no

conjunto, de acordo com as especificações, os parâmetros e os dados do projeto.

Todos os materiais elétricos deverão estar de acordo com as especificações e Normas Técnicas de

Instalações Elétricas vigente no Brasil.

Materiais de alta qualidade, eletrodutos e todas as conexões serão de cloreto de polivinila, classe “B” , cor

preta, rígidos roscáveis, ou de ferro galvanizado, quando assim especificados, obedecendo a PNB-115, PEP 183 - PMB

354 e PMB 355.

19.1. ELETRODUTOS, CONEXÕES E SERVIÇOS CORRELATOS

Os eletrodutos, curvas e luvas serão de cloreto de polivinila (PVC), rígidos roscáveis, ou de ferro galvanizado,

quando assim especificados, obedecendo a PNB-115, PEP 183 - PMB 354 e PMB 355.As buchas e arruelas como

também os acessórios de fixação da tubulação do concreto e/ou alvenaria devem ser em aço galvanizado.

19.1.1. ELETRODUTO

DESCRIÇÃO: Eletroduto de PVC rígido classe “B”, preto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por comprimento de eletroduto instalado (pç).

19.1.2. CURVA

DESCRIÇÃO: Curva 90° de PVC rígido para eletroduto classe “B”, preto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada (pç).

19.1.3. LUVA

DESCRIÇÃO: Luva de PVC rígido para eletroduto classe “B”, preto.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada (pç).

19.1.4. BUCHA COM ARRUELA

DESCRIÇÃO: bucha com arruela para eletroduto em aço galvanizado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

19

FUNÇAO: fixação dos eletrodutos às caixas de derivação e passagem.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada (pç).

19.2. CAIXA DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO: Caixa metálica quadrada15 cm X 15 cm de passagem com tampa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada (pç).

19.3. CONDUTORES (FIAÇÃO)

DESCRIÇÃO: para os condutores serão utilizados fios rígidos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade e isolamento

termoplástico não sendo admitidas emendas dentro dos eletrodutos.

EXECUÇÃO: para facilidade de identificação os condutores serão fornecidos em cores diversas devendo ser

observadas nos circuitos de distribuição as cores vermelhas, pretas e brancas para as fases RST, azul para neutro e

verde para terra. Deverá ser utilizado fio terra em todos os circuitos.

19.3.1. FIAÇÃO #1, 5m²

DESCRIÇÃO: Fio de cobre isolamento em termoplástico.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por comprimento de fiação instalado (m).

19.3.2. FIAÇÃO #2, 5m²

DESCRIÇÃO: Fio de cobre isolamento em termoplástico.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por comprimento de fiação instalado (m).

19.3.3. FIAÇÃO #4, 0m²

DESCRIÇÃO: Fio de cobre isolamento em termoplástico.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por comprimento de fiação instalado (m).

19.3.4. FIAÇÃO #6, 0m²

DESCRIÇÃO: Fio de cobre isolamento em termoplástico.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por comprimento de fiação instalado (m).

19.4. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD)

DESCRIÇÃO: quadro distribuidor de energia em chapa metálica c/ porta para termomagnéticos monopolares, com

barramento.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada.

19.5. TOMADAS

DESCRIÇÃO: As tomadas serão do tipo universal redonda 2P, instaladas na altura de 1, 55m (base), de embutir em

caixas retangulares.

ITEM INCLUÍDO: espelho liso em PVC na cor branca.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada.

19.5.1. TOMADA 2P UNIVERSAL

DESCRIÇÃO: Eletroduto de PVC rígido

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por comprimento de eletroduto instalado (pç).

19.5.2. TOMADA 2P + T

DESCRIÇÃO: Curva 90° de PVC rígido para eletroduto

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada (pç

19.6. INTERRUPTORES

DESCRIÇÃO: os interruptores serão de embutir em caixas retangulares.

ITEM INCLUÍDO: espelho liso em PVC na cor branca.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada (pç

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

20

19.6.1. INTERRUPTOR DE 1 TECLA

DESCRIÇÃO: Eletroduto de PVC rígido

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada (pç).

19.6.2. INTERRUPTOR DE 3 TECLAS

DESCRIÇÃO: Curva 90° de PVC rígido para eletroduto

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada (pç).

19.7. DISJUNTORES

DESCRIÇÃO: disjuntor termomagnético monopolar, para funcionamento em 220/127 V, corrente nominal de 10 Å, em

quadro de distribuição. Para uso em trilho DIN; com bornes protegidos contra toques acidentais com os dedos.

19.7.1. DISJUNTOR DE 10/250V

DESCRIÇÃO: Dispositivos denominados de disjuntores monofásico de 10 Ampéres / 250V.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada (pç).

19.7.2. DISJUNTOR DE 15/250V

DESCRIÇÃO: Dispositivos denominados de disjuntores monofásico de 15 Ampéres / 250V.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada (pç).

19.7.3. DISJUNTOR DE 20/250V

DESCRIÇÃO: Dispositivos denominados de disjuntores monofásico de 20 Ampéres / 250V.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada (pç).

19.7.4. DISJUNTOR DE 25/250V

DESCRIÇÃO: Dispositivos denominados de disjuntores monofásico de 25 Ampéres / 250V.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada (pç).

19.7.5. DISJUNTOR DE 35/250V

DESCRIÇÃO: Dispositivos denominados de disjuntores monofásico de 35 Ampéres / 250V.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada (pç).

19.8. LUMINÁRIAS E LÂMPADAS

Deverão ser instaladas luminárias em quantidade conforme definido no projeto elétrico. A localização das

luminárias deverá ser centralizada e em série. O acionamento das luminárias de cada ambiente deverá ser feito de

modo independente e possibilitar a opção de acionamento de metade da iluminação.

19.8.1. LÂMPADA FLORESCENTE 2X40W

DESCRIÇÃO: Lâmpadas fluorescentes 20W/220V, tubulares, com diâmetro de 16 mm, temperaturas de cor próxima a

luz do dia e 1, 15 m de comprimento.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada.

19.8.2. LÂMPADA FLORESCENTE 3X40W

DESCRIÇÃO: Lâmpadas fluorescentes 20W/220V, tubulares, com diâmetro de 16 mm, temperaturas de cor próxima a

luz do dia e 1, 15 m de comprimento.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada.

19.8.3. LÂMPADA FLORESCENTE 4X20W

DESCRIÇÃO: Lâmpadas fluorescentes 20W/220V, tubulares, com diâmetro de 16 mm, temperaturas de cor próxima a

luz do dia e 1, 15 m de comprimento.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada.

19.8.4. LÂMPADA TIPO DECORATIVA – TIPO REFLETOR

DESCRIÇÃO: Lâmpadas fluorescentes 55W/220V, temperaturas de cor próxima a luz .

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

21

NOTA: Vida mediana estimada em 10.000h para lâmpada e reator que acompanham a luminária. Como as

lâmpadas ficam embutidas na luminária de policarbonato não é necessária a limpeza da lâmpada, somente a

limpeza da luminária que deve ser totalmente lisa.

20. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

NBR 5626 - Instalações Prediais de Água fria

NBR 8160 - Sistema Predial de Esgoto Sanitário

NB-92/80 - Instalações prediais de água fria

NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, mobiliário e equipamentos

urbanos

NBR 15098 30-jun-04 Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação

NBR 7229 01- Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos

NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário –

procedimento

NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução

NBR 9814 Execução de rede coletora de esgoto sanitário – procedimento

NBR 13969 01-set-97 Tanques sépticos , unidades de tratamento complementar e disposição final dos

efluentes líquidos - Projeto, construção e operação.

NBR 14486 Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – projeto de redes coletoras com tubos

de PVC.

A rede hidráulica deverá dispor de registros que permitam eventuais consertos ou reparos, sendo que toda

coluna de água que consta em projeto deve ser provida de registro em altura de 220 cm em relação ao piso do

ambiente para eventual reparo da rede ou equipamento.

TUBULAÇÕES E CONEXÕES

20.1. ÁGUA FRIA

DESCRIÇÃO: tubos, conexões e acessórios em PVC rígido.

EXECUÇÃO: Todas as instalações de água fria, descidas de águas pluviais deverão ser completamente novas.

Diâmetro das tubulações e conexões a serem utilizadas, conforme indicado no projeto específico. Todo o trajeto das

tubulações deverá ser embutido nas paredes;

APLICAÇÃO: - Alimentação de água potável.

20.2. TUBOS DE PVC

DESCRIÇÃO: Tubulação com tubos de PVC nos seguintes diâmetros: 20mm e 25mm, sendo do tipo soldável e

interligados por conexões , com uso de adesivo auto colante apropriado para PVC.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m.

20.3. CONEXÕES DE PVC

DESCRIÇÃO: Joelhos, luvas, reduções, curvas em PVC rígido e registros em metal cromado.

APLICAÇÃO: Em ligações das tubulações.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

20.4. ESGOTO

DESCRIÇÃO: tubos, conexões e acessórios em PVC rígido.

EXECUÇÃO: Todas as instalações de água fria, descidas de águas pluviais deverão ser completamente novas.

Diâmetro das tubulações e conexões a serem utilizadas, conforme indicado no projeto específico. Todo o trajeto das

tubulações deverá ser embutido nas paredes;

APLICAÇÃO: - Escoamento de esgotos.

20.5. TUBOS DE PVC

DESCRIÇÃO: Tubulação com tubos de PVC nos seguintes diâmetros: 40mm, 50mm, 75mm, 100mm e 150mm, sendo

do tipo soldável e interligados por conexões , com uso de adesivo auto colante apropriado para PVC.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

22

20.6. CONEXÕES DE PVC

DESCRIÇÃO: Joelhos, luvas, reduções, curvas e junções em PVC rígido esgoto.

APLICAÇÃO: Em ligações das tubulações.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

20.7. RALOS SIFONADOS E ESCAMOTEÁVEIS

DESCRIÇÃO: ralos sifonados e escamoteáveis em aço inoxidável.

APLICAÇÃO: vestiários e banheiros.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade

21. LOUÇAS

21.1. VASO SANITÁRIO

DESCRIÇÃO: vaso sanitário com caixa acoplada, de louça branca, com assento e tampa plástica brancos.

APLICAÇÃO: sanitários masculinos e femininos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

21.2. VASO SANITÁRIO PNE

DESCRIÇÃO: vaso sanitário com caixa acoplada, de louça branca, com assento e tampa plástica brancos.

APLICAÇÃO: sanitários PNE.

EXECUÇÃO: Aumentar em 10 cm a base do vaso, conforme indica a NBR 9050.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

21.3. CUBA REDONDA DE EMBUTIR

DESCRIÇÃO: cuba redonda de louça, na cor branca.

EXECUÇÃO: embutir em bancada de granito.

APLICAÇÃO: lavatórios.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

21.4. CUBA SUSPENSA

DESCRIÇÃO: cuba suspensa, de canto, de louça, na cor branca, com barra de apoio de aço inoxidável conforme

NBR 9050.

APLICAÇÃO: sanitários PNE.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

22. METAIS

22.1. TORNEIRA DE MESA

DESCRIÇÃO: torneira alta de mesa em aço inoxidável.

APLICAÇÃO: bar e consultório odontológico (tanque).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

22.2. TORNEIRAS COM TEMPORIZADOR

DESCRIÇÃO: torneira para lavatório de mesa em aço inoxidável com fechamento automático.

APLICAÇÃO: Consultório médico, enfermaria, consultório odontológico (lavatório), sanitários femininos, masculinos e

PNE.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

23

22.3. BARRAS METÁLICAS DIVERSAS PARA PNE EM AÇO INOXIDÁVEL

JUNTO AO VASO SANITÁRIO: Instalar barras metálicas horizontais, de diâmetro 3,8 cm, na lateral e no fundo, para

apoio e transferência, com comprimento de 90 cm, a 55 cm de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de

fixação). A distância entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,30 m, estando esta

posicionada a uma distância mínima de 0,50 m da borda frontal da bacia. A barra de parede do fundo deve estar a

uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede e estender-se no mínimo 0, 30 m além do eixo da

bacia, em direção à parede lateral. As extremidades das barras de apoio devem estar fixadas ou justapostas nas

paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação, com formato recurvado.

JUNTO AOS CHUVEIROS: Instalar banco articulado para cima ou

removível em PVC de dimensões 45 x 70 cm e barras de apoio e

transferência horizontais e verticais conforme projeto arquitetônico

e norma NBR9050. A barra vertical deve estar na parede de

encosto do banco, com altura de 75 cm do piso e comprimento

igual a 70 cm. A barra em L deve ser fixada na parede lateral ao

banco, com altura de 70 cm para o segmento horizontal. Os

segmentos das barras devem ter 70 cm e a distância entre as

faces externas das barras vertical e em “L” deve ser de 75 cm. Tais

barras de apoio deverão ser executadas em tubo de aço

galvanizado com diâmetro de 3,8 cm, e após tratamento

anticorrosão, pintadas com pintura eletrostática na cor alumínio

fosca.

APLICAÇÃO: WCs.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários devem suportar a resistência a um esforço mínimo de 1, 5

KN em qualquer sentido, ter diâmetro entre 3 cm e 4, 5 cm, e estar firmemente fixadas em paredes ou divisórias a

uma distância mínima destas de 4 cm da face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas ou

justapostas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação com formato recurvado. Quando

necessários, os suportes intermediários de fixação devem estar sob a área de empunhadura, garantindo a

continuidade de deslocamento das mãos. O comprimento e a altura de fixação estão determinados em projeto

arquitetônico.

22.4. CHUVEIROS

DESCRIÇÃO: Em termoplástico, 220V, 3.200Watts.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

23. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

23.1. ESPELHO

DESCRIÇÃO: espelho cristal, esp. 4 mm, sem moldura.

DIMENSÕES: 150 x 70 cm (sanitários masculinos e femininos) e 70 x 90 cm (sanitário PNE).

EXECUÇÃO: Antes da colagem do espelho na parede aplicar fundo selador, evitar umidade. Utilizar fixadores

inoxidáveis, rosqueáveis próprios p/fixar espelhos, instalar em posição vertical sendo que a altura da borda inferior

deve ser de no máximo 90 cm.

APLICAÇÃO: um por bancada de granito e um por lavatório (sanitário PNE).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

23.2. PORTA PAPEL HIGIÊNICO

DESCRIÇÃO: porta papel higiênico em termoplástico de alta resistência na cor branca.

APLICAÇÃO: junto aos vasos sanitários.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

23.3. DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO

DESCRIÇÃO: dispenser de sabonete líquido em termoplástico de alta resistência, com alça móvel, base na cor

branca e parafusos.

CAPACIDADE: 800 ml.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

24

APLICAÇÃO: junto aos lavatórios e chuveiros.

EXECUÇÃO: instalados e fixados sobre o revestimento cerâmico com auxílio de parafuso e bucha nº. 08.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

23.4. TOALHEIRO

DESCRIÇÃO: porta papel toalha em termoplástico de alta resistência, na cor branca, instalado e fixado sobre o

revestimento cerâmico com auxílio de parafuso e bucha nº. 08.

APLICAÇÃO: junto aos lavatórios.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

23.5. LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL

DESCRIÇÃO: Lixeira de 36L com tampa e pedal, e de 14L com tampa móvel, ambos os modelos de plástico

reforçado e na cor clara.

APLICAÇÃO: sob bancada dos lavatórios (36L) e vasos (14L).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: unidade.

24. PREVENTIVO DE INCÊNDIO

Associação Brasileira de Normas técnicas (ABNT)

Normas de Segurança Contra Incêndio – NSCI /94, Revisada e ampliada.

NBR 7195 Cores para segurança

NBR 7679 Termos básicos relativos à cor – terminologia

NBR 9077 Saídas de emergência em edifícios

NBR 10898 Sistema de Iluminação de emergência

NBR 12693 Sistemas de proteção por extintores de incêndio – procedimento

24.1. EXTINTORES

DESCRIÇÃO: Extintor do tipo PQS 4Kg.

EXECUÇÃO: caminhamento máximo de 20 metros e área de proteção de 500,00 m2.

ITENS INCLUSOS: sinalização com localização adequada conforme projetos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada.

NOTA: Somente serão aceitos os extintores manuais que possuírem a identificação do fabricante e os selos de marca

de conformidade emitidos por órgãos oficiais, sejam de vistoria ou de inspeção, respeitando as datas de vigência e

devidamente lacrados.

24.2. BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

24.2.1. IE (2x55W)

DESCRIÇÃO: Luminária tipo industrial MODELO HDK474 com soqueteira ZDK 473, própria para lâmpada a vapor

metálico HPI 400 PLUS.

Os refletores tipo ZDK 473 (facho fechado) já que a aplicação será em alturas acima

DESCRIÇÃO: blocos autônomos de (2x55W) com autonomia para 2 1/2 horas, com suporte, bateria foto-sensor e

saída externa.

EXECUÇÃO: instalados a 2.20m do piso acabado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada.

24.2.2. PL (1x9W)

DESCRIÇÃO: Luminária tipo industrial MODELO HDK474 com soqueteira ZDK 473, própria para lâmpada a vapor

metálico HPI 400 PLUS.

Os refletores tipo ZDK 473 (facho fechado) já que a aplicação será em alturas acima

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

25

24.3. BLOCO AUTÔNOMO DE BALIZAMENTO C/ INSCRIÇÃO “SAÍDA”

DESCRIÇÃO: placas de saídas de emergência (BLOCO AUTÔNOMO DE BALIZAMENTO C/ INSCRIÇÃO “SAÍDA”), utilizadas

com ou sem bateria incorporada com autonomia de 3 horas, com uma lâmpada compacta de 5W cada, com

indicação do fluxo de saída através de setas de indicação na própria placa.

EXECUÇÃO: instalados a 2.20m do piso acabado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada.

24.4. PLACA ACRÍLICA (FOTOLUMINESCENTE)

DESCRIÇÃO: Placas indicativas de sinalização sem bateria, dimensões: 380 mm x 190 mm, tipo: “SAÍDA”

EXECUÇÃO: instalados a 2.20m do piso acabado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada.

24.5. HIDRANTES

DESCRIÇÃO: Abrigo para as mangueiras de incêndio, tipo esguicho de jato solido ou regulável conforme o risco e

chaves de mangueira

EXECUÇÃO: instalados a 120m do piso acabado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada.

24.6. PARARAIO

DESCRIÇÃO: Será executado por sistema de Farady com cabo e haste de detecção e cabo de descidas.

EXECUÇÃO: entorno da obra.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada.

24.7. CENTRAL DE ALARME

DESCRIÇÃO: Será executado uma central de alarme com acionadores no prédio conforme especificação do Corpo

de Bombeiro.

EXECUÇÃO: na parte interna.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por unidade instalada.

25. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

25.1. ELEVADOR

DESCRIÇÃO: elevador predial de passageiro com capacidade para 8 pessoas (600kg), velocidade de 60m/minuto

para 2 paradas com cabine em aço inoxidável, porta com abertura lateral de 800mm, acionamento 2:1 sem casa

de máquinas, tipo Gearless.

APLICAÇÃO: no interior do prédio.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: conjunto instalado.

25.1.1. Operação e nivelamento

O elevador terá comando automático e será provido de sistema de nivelamento próprio que

automaticamente levará a cabina ao piso dos pavimentos, dentro de uma tolerância máxima de 10 mm sob

condições normais de carga e descarga.

25.1.2. Operação de portas

O sistema de portas será do tipo corrediça horizontal automático, simultâneo na cabina e no pavimento.

25.1.3. Entradas

As entradas devem atender ao seguinte:

A largura livre mínima será de 80 cm e a altura livre mínima deve ser de 2,00 m.

Em todos os pavimentos, a área defronte da entrada do elevador deve estar livre de obstáculos e conforme

a NBR 9050.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

26

25.1.4. Sistema de proteção e reabertura das portas

As portas terão um sistema de reabertura no caso de qualquer obstrução durante o movimento de

fechamento. O sistema de reabertura deverá atuar sem necessidade de contato físico de pessoa ou objeto na

entrada, nas alturas de 50 mm até 1 200 mm acima do nível do piso da cabina com mínimo de 16 feixes de luz.

NOTA - Devido à energia cinética do sistema de porta, o movimento de reversão no sentido do fechamento

não é instantâneo e continua até que o movimento da porta pare. É possível que a continuação deste movimento

da porta possa causar o contato da porta com objeto ou pessoa que está passando através da abertura.

O sistema de reabertura da porta deve estar ativo durante pelo menos 20 s, se esta permanecer obstruída

no seu fechamento. Após a decorrência deste tempo, a porta pode fechar-se. Neste caso, devem ser atendidas as

exigências da NM 207 ou de normas exigidas para o elevador existentes ou preferivelmente mais recentes, desde

que sejam garantidos os critérios de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência exigidos nesta Norma.

O tempo de manutenção de porta aberta após sua abertura e desobstrução do detector deve ser ajustável entre 2 s

e 7 s.

25.1.5. Tempo de porta aberta

Para permitir que os usuários entrem e saiam do elevador sem obstruções ou retardamentos, o tempo de

porta aberta deve ser ajustável entre 5 s e 15 s. O tempo de porta aberta pode ser reduzido usando um botão de

fechamento de porta na cabina ou por outros meios no controle.

25.1.6. Interior da cabina

O espaço interno da cabina deve permitir o giro completo de uma cadeira de rodas. A distância entre os

painéis laterais deve ser no mínimo de 172,5 cm. A distância entre o painel do fundo e o frontal deve ser no mínimo

de 1,30 m.

25.1.7. Comandos da cabina

A linha de centro horizontal da parte ativa do botão mais baixo deve estar localizada a uma altura de 890

mm e a linha de centro horizontal da parte ativa do botão mais alto a 1 350 mm, medidas a partir do piso da

cabina, com tolerâncias de 25 mm.

A linha de centro vertical da parte ativa do botão mais próximo da porta deve estar no mínimo a 400 mm

do painel frontal e a linha de centro vertical da parte ativa do botão mais próximo do painel de fundo da cabina

deve estar no mínimo a 500 mm deste painel.

Os botões de chamada devem ter uma dimensão mínima de 19 mm, com área mínima de 360 mm2,

excluindo-se a aba, devendo ser saliente sem aresta cortante ou faceado em relação à placa da botoeira (ver figura

8). Quando operados, a profundidade não deve exceder 5 mm. Devem ser providos de indicação visual para cada

chamada registrada, que deve extinguir-se quando a chamada é atendida.

O registro da chamada deve ser visível e audível, ajustável entre 35 dBA e 50 dBA, com freqüência não

superior a 1 500 Hz, medidos a uma distância de 1 m do botão acionado. O sinal audível deve ser dado a cada

operação individual do botão, mesmo que a chamada já tenha sido registrada. Além disso, é permitido dar uma

resposta mecânica do registro da chamada.

A botoeira da cabina deve ser colocada no painel lateral direito de quem está de frente para o elevador.

No caso de portas corrediças laterais cujas folhas se deslocam para a direita ao abrir, deve ser instalada

uma segunda botoeira no painel lateral esquerdo.

As identificações dos comandos devem estar preferivelmente localizadas ao lado esquerdo do botão

correspondente e devem ter cor contrastando com o fundo. Os caracteres devem ter uma altura mínima de 16 mm

e ser em alto ou baixo relevo de 0, 8 mm no mínimo.

As marcações braille devem estar localizadas ao lado esquerdo do botão correspondente, devendo

respeitar a dimensão 7, 4 mm x 4, 7 mm para cada cela braille. Estas marcações podem ser em placas de metal

rígido ou plástico rígido, gravadas e permanentemente fixadas.

Os comandos de emergência devem estar agrupados na parte inferior da botoeira da cabina. No caso de

botoeiras horizontais, devem estar à esquerda.

Símbolos conforme os mostrados no anexo A devem ser usados para permitir uma fácil identificação dos

comandos.

Os comandos não essenciais para a operação automática do elevador pelo usuário em geral podem ser

localizados em qualquer altura, conforme a conveniência.

Os pavimentos devem ser numerados seqüencialmente por algarismos arábicos, sendo que a entrada

principal (térreo) será designada por 0 (zero), os pavimentos acima do térreo serão designados por 1, 2, 3, etc. e os

pavimentos abaixo do térreo por -1, -2, -3, etc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

27

A identificação dos botões de chamadas na botoeira da cabina será feito em uma única coluna e será

seqüenciada de baixo para cima.

Para acionamento, os botões de chamada devem proporcionar uma força de operação na parte ativa

compreendida entre 1, 5 N e 3, 0 N.

O espaçamento vertical livre da parte ativa de dois botões de chamada deve ser de 10 mm a 15 mm.

25.1.8. Indicador de posição da cabina e sinalização

O indicador de posição da cabina deve ser colocado na botoeira da cabina ou sobre a abertura de cada

porta, para mostrar a posição da cabina no percurso, indicando por caracteres iluminados ou mostrador digital os

pavimentos servidos no qual a cabina está parada ou de passagem.

As indicações devem mostrar bom contraste com o fundo e o caractere deve ter uma altura mínima de 16

mm.

25.1.9. Sistema de intercomunicação

Um meio de comunicação de duas vias deve ser instalado entre o elevador e um local fora da caixa, de

acordo com o especificado na NM 207 ou normas exigidas para o elevador existentes ou preferivelmente mais

recentes, desde que sejam garantidos os critérios de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência

exigidos nesta Norma.

Um meio de comunicação necessitando de um acionamento físico pelo usuário deve ser colocado entre

890 mm e 1 350 mm acima do piso da cabina. Se for colocado um telefone, ele pode ser localizado abaixo de 890

mm, medido do piso da cabina. O telefone, de fácil acesso, deve ter um cabo com comprimento mínimo de 750

mm. No caso de haver mecanismo manual de discagem, este deve ser incorporado ao fone.

Uma marcação ou o símbolo internacional para telefone deve ser colocado ao lado esquerdo do comando

ou sobre a caixa do telefone, em cor contrastando com o fundo. Caracteres devem ter uma altura mínima de 16

mm, em alto ou baixo relevo de 0, 8 mm no mínimo. Estas marcações podem ser em placas gravadas e

permanentemente fixadas.

Deve existir também uma marcação braille correspondente a “TEL” (ver anexo A) ao lado esquerdo do

comando, obedecendo ao padrão definido em 3.4. Esta marcação pode ser feita em placa de metal rígido ou

plástico rígido, gravada e permanentemente fixada.

25.1.10. Revestimento do piso da cabina

O revestimento do piso da cabina deve ter superfície dura e antiderrapante, permitindo uma movimentação

fácil da pessoa portadora de deficiência.

As cores do piso da cabina devem ser contrastantes com as do piso do pavimento. As soleiras não são

consideradas.

25.1.11. Corrimão

Na cabina deve haver um corrimão de superfície lisa e não deslizante, fixado nos painéis laterais e no de

fundo, de modo que a parte superior esteja a uma altura entre 890 mm e 900 mm do piso acabado, com espaço

livre entre o painel da cabina e o corrimão de 40 mm, com tolerância de ± 2 mm.

O corrimão deve suportar uma força de 700 N, aplicada em qualquer posição de sua superfície, sem

flexionar-se mais do que 6 mm e sem deformação permanente.

O corrimão deve terminar junto à botoeira da cabina, ter extremidade com acabamento recurvado e ter

contraste com os painéis da cabina.

Se não houver continuidade entre os corrimãos instalados entre os painéis laterais e o de fundo, a distância

entre os mesmos deve ser entre 40 mm e 45 mm e não deve haver cantos vivos.

O corrimão deve ter seção transversal mínima e sem arestas.

25.1.12. Iluminação mínima

A cabina deve ter iluminação elétrica com no mínimo duas lâmpadas, de forma a assegurar iluminamento

médio mínimo de 60 lux ao nível do piso.

25.1.13. Botões de pavimento

A altura da linha de centro horizontal dos botões deve estar entre 900 mm e 1 100 mm. O botão designativo

da subida deve ficar em cima.

Os botões de chamada da botoeira de pavimento devem ter dimensão mínima de 19 mm com área

mínima de 360 mm2, excluindo-se a aba. Devem ser salientes, sem arestas cortantes ou faceados com relação à

placa da botoeira. Quando operados, a profundidade não deve exceder 5 mm.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

28

Os botões de chamada devem ser providos de indicação visual para cada chamada registrada que deve

extinguir-se quando a chamada é atendida. O registro da chamada deve ser visível e audível, ajustável entre 35 dBA

e 50 dBA, medido a uma distância de 1 000 mm do botão acionado, com freqüência não superior a 1 500 Hz. O

sinal audível deve ser dado a cada operação individual do botão, mesmo que a chamada já tenha sido registrada.

Além disso, é permitido dar uma resposta mecânica do registro de chamada.

25.2. PAVER

DESCRIÇÃO: piso intertravado de concreto de concreto de Fck mínimo de 35 Mpa, espessura de 6cm, assentado

sobre colchão de areia média e/ou fina, acabamento de rejuntamento sobre o pavimento com pó de brita.

EXECUÇÃO: preparo do terreno com devido nivelamento da área a ser assentada o pavimento Paver, deverá alocar

o alinhamento da área, o espalhamento da areia média com a correta colocação das peças sobre material

nivelado.

APLICAÇÃO: Pátio externo, calçadas e estacionamento (conforme projeto arquitetônico).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: metro quadrado (m²).

25.3. MEIO FIO

DESCRIÇÃO: meio fio de concreto de 10 cm de espessura.

APLICAÇÃO: estacionamento (conforme projeto arquitetônico).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por metro instalada.

25.4. PINTURA DE FAIXA

DESCRIÇÃO: faixa refletiva na cor branca para divisão e identificação das vagas de veículos.

APLICAÇÃO: estacionamento (conforme projeto arquitetônico).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

25.5. GRAMA

DESCRIÇÃO: placas de grama tipo esmeralda com terra adubada.

APLICAÇÃO: estacionamento (conforme projeto arquitetônico).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

26. LIMPEZA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento

perfeito todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de

serviços públicos (água, esgoto, luz e força, telefone, gás, etc.).

Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela EMPREITEIRA.

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos cerâmicos recém concluídos,

com estopa e gesso, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o

exigirem.

Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos e paredes cerâmicos,

cimentados e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de

tintas, manchas e argamassa.

As cerâmicas serão inicialmente limpas com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serão removidos

com esponja de aço fina; lavagem final com água em abundância.

A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água.

Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais deverão ser limpos com

removedor. Não aplicar ácido muriático.

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com removedor adequado, polindose

finalmente com flanela seca. Após o término dos serviços, será feita a limpeza geral da obra e externamente

deverá ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Serão aqui considerados os serviços de raspar,

calafetar e encerar os pisos, lavar ou retirar os detritos que ficaram aderidos aos materiais cerâmicos, aos vidros,

louças, etc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

29

Todos os aparelhos, esquadrias, ferragens e instalações deverão ser testados e entregues em perfeitas

condições de funcionamento. A contratada, antes da comunicação do término da obra, deverá efetuar a vistoria

final do prédio, acompanhada da fiscalização da Prefeitura. Serão verificadas todas as partes aparentes, que

constituem o acabamento final da obra, bem como as instalações.

A obra deverá ser entregue completamente limpa interna e externamente, sem nenhum tipo de sujeira

oriunda da obra ou obstáculos que venham impedir a locomoção dos transeuntes.

Deverão ser removidos todos os detritos (pedaços de arame, pregos, piso, vidros, restos de salpicos de

argamassa e/ou concreto endurecido), de modo a não prejudicar ou danificar outras partes da obra.

Será procedida cuidadosa verificação por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento

de segurança de todas as instalações. Efetuar minuciosa verificação na obra para averiguar se todos os serviços

descritos em memoriais, planilhas e respectivos projetos, foram realizados em sua totalidade e de acordo e

compatibilidade com as exigências destes documentos e respectivas normas técnicas. Esta etapa também é

utilizada para retificar áreas reprovadas pela fiscalização com pequenas falhas ou inadequações que possam ser

realizados nesta etapa.

26.1. LIMPEZA GERAL

DESCRIÇÃO: limpeza fina geral final, de modo que a edificação fique em condições de imediata utilização.

APLICAÇÃO: 100 % da área de intervenção.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: por m².

26.2. CARGA MANUAL, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO

DESCRIÇÃO: transporte de entulho com caminhão basculante.

APLICAÇÃO: restos de obra previamente depositados em caçamba.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: m².

27. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão

de obra de primeira linha, necessários ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos básicos

fornecidos, bem como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos. A CONTRATADA será

responsável pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, cumprimento de normas técnicas da ABNT e

demais pertinentes, normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e pro todos os danos

causados às obras, serviços da Prefeitura Municipal de Gaspar ou a terceiros, reparando, consertando, substituindo,

ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários.

Deverão ser observadas e atendidas as normas de segurança do trabalho, em especial a NR18. É

OBRIGATÓRIO PELO PESSOAL DA OBRA, O USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, TAIS COMO:- BOTAS, CAPACETES,

CINTOS DE SEGURANÇA, ÓCULOS, MÁSCARAS E DEMAIS PROTEÇÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DO

TRABALHO E LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da

FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico e normas neste ou nos demais memoriais, projetos ou

em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores

técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos

resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos

projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,

especificações e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada

diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e serviços e suas

implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou

regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.

Deverão ser fornecidas aos sub-empreiteiros as cópias das partes dos memoriais, projetos, editais e contratos

referentes às suas obras e serviços específicos e suas implicações.

Caso existam divergências entre o projeto e as condições especiais do contrato, especificações técnicas

gerais e/ou memoriais prevalecerá o especificado em projeto. Assim como os projetos específicos de cada área

prevalecem sobre os gerais das outras áreas; os detalhes específicos prevalecem sobre os gerais; e as cotas deverão

prevalecer sobre as escalas. Devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência à

FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessárias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS

30

Em caso de dúvidas nos projetos, nas especificações, ou no memorial descritivo, deverão ser consultados a

FISCALIZAÇÃO e os arquitetos projetistas para as definições finais. Toda e qualquer alteração de Projeto deverá ser

previamente comunicada ao Responsável Técnico pelo Projeto, ou a Equipe Fiscalizadora da Prefeitura.

Sempre antes da execução de qualquer serviço as cotas e dimensões deverão ser conferidas "In loco".

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos e/ou detalhes para um local específico

deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes a não ser que haja clara indicação ou anotação em

contrário.

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes das obras e dos serviços apenas uma parte estiver

desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deverá ser considerado

para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de Primeira Qualidade,

entendendo-se como primeira qualidade, o nível mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser

utilizado. Deverão ainda satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas e serem

devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Gaspar a certidão negativa de débitos (CND) da

obra perante o INSS descontadas as retenções relativas aos tributos incidentes. O pagamento final correspondente à

integralização da obra será efetuado mediante apresentação do Projeto “As Built” (Como Construído) em arquivos

digital e impresso com respectivo relatório demonstrativo das causas das eventuais alterações (assinados pelo

responsável técnico da CONTRATADA), respectiva anotação de responsabilidade técnica (A.R.T.) registrada no CREA

SC e Atestado de Conclusão da Obra (expedido pelo engenheiro fiscal da obra), descrevendo que a obra está

finalizada e que foram cumpridas em suma todas as especificações técnicas exigidas, de acordo com a exigência

dos referidos Anexos (memoriais descritivos) e planilha orçamentária. Salienta-se que os itens e serviços especificados

em projeto arquitetônico são complementados pelo memorial e pelo orçamento.

TODOS OS DANOS CAUSADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR, OU A TERCEIROS, PELA CONTRATADA

DEVERÃO SER REPARADOS À CUSTA DA MESMA.

Será enviada notificação à contratada para que esta solucione quaisquer problemas que venham a surgir

na obra no período da pós-entrega.

Gaspar, 8 dezembro de 2011.

SOLY ANTUNES WALTRICK FILHO

ENG° CIVIL – CREA/SC: 036.717-9

SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E OBRAS

ANEXO V

Concorrência nº 48/2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODELO:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação

A empresa______________________________________________________________, inscrita sob o CNPJ nº:________________________________________________________________________________, sediada na ___________________________________________________, município de ___________________________, Estado de ________, com o CEP ______________________, declara,  sob as  penalidades da  Lei,  que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua HABILITAÇÃO  no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

___________________, ______ de ____________ de 2012.

_______________________________________________

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal.

ANEXO VI

Concorrência nº 48/2012

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE - MODELO PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| GRUPO A |  | % |
| 01 | INSS |  |
| 02 | SESI ou SESC |  |
| 03 | SENAI ou SENAC |  |
| 04 | INCRA |  |
| 05 | Salário Educação |  |
| 06 | FGTS |  |
| 07 | Seguro de Acidente do Trabalho/SAT |  |
| 08 | SEBRAE |  |
| 09 | SECONCI-ESTADO |  |
| Total do Primeiro Grupo |  |  |
| GRUPO B |  |  |
| 10 | Férias |  |
| 11 | Abono Constitucional de Férias |  |
| 12 | Auxílio Doença |  |
| 13 | Licença Paternidade |  |
| 14 | Faltas Legais |  |
| 15 | Acidentes de Trabalho |  |
| 16 | Aviso Prévio Trabalhado |  |
| 17 | 13º Salário |  |
| 18 | Descanso Semanal Remunerado |  |
| GRUPO C |  |  |
| 19 | Aviso Prévio Indenizado |  |
| 20 | Indenização Adicional |  |
| 21 | Indenização de FGTS |  |
| Total do Terceiro Grupo |  |  |
| GRUPO D |  |  |
| 22 | Incidência do Grupo A sobre os Itens do Grupo B |  |
|  | Total do quarto grupo |  |
| GRUPO E |  |  |
| 23 | Incidência do Grupo A sobre o Item 19 do Grupo C |  |
|  | Total do quinto grupo |  |
|  | TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS |  |

______________________________________

(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL)

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

ANEXO VII

Concorrência nº 48/2012

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

A empresa _________________________________________________________, CNPJ/MF nº ____________________, com sede na ________________________ tel._____________, por seu representante legal abaixo identificado, DECLARA para os fins de direito e sob as penas da lei, que por ocasião do início da execução dos serviços disponibilizará todos os materiais, ferramentas, equipamentos, uniformes, EPI´S e pessoal técnico, descritos no objeto deste edital e que serão fornecidos em perfeitas condições de uso, de tal modo a não comprometer o bom andamento dos serviços a serem executados.

Local e Data ____________________.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Nome: .............................................................................................

R.G.:.................................................................................................

CPF.: ...............................................................................................

Cargo: ...............................................tel:.........................................

ANEXO VIII

Concorrência nº 48/2012

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos que o Sr. (Engº) ..................................................................., portador da carteira do CREA nº .................., Região ....................., representando a empresa ................................., nos termos do item 3.7 do Edital de Concorrência nº 48/2012, visitou o local onde serão executados os serviços de construção do centro de convivência da terceira idade, oportunidade em que tomou conhecimento de todas as informações necessárias e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.

Gaspar, ___ de __________ de 2012.

_________________________________________

Carimbo e assinatura do representante da licitante

_________________________________________

Carimbo e assinatura do credenciante.

ANEXO IX

Concorrência nº 48/2012

MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

Pelo presente instrumento credenciamos o(a) Engenheiro(a) ........................, Sr.(a)............................, neste ato representante da empresa ................................................,  portador(a) do CREA nº ......................., CPF nº ..............................., para participar da VISITA TÉCNICA referente a Concorrência  nº 48/2012, o (a) qual está autorizado(a) a tomar conhecimento do local de realização da obra e suas condições, e que a que tudo daremos por firme e valioso.

Gaspar, ___ de __________ de 2012.

________________________________

Assinatura / Carimbo da empresa

(legível)