|  | TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| --- | --- |

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA 01/2013

PROCESSO DE COMPRA 53/2013

OBJETO

OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 35° BPM, CONFORME PROJETO DELINEADO PELA SEÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS – PMMG

TIPO

MENOR PREÇO

REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por Preço Global

DATA/HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA

20/12/2013, ÀS 09H00MIM

MEMBROS DA CPL

2º TEN PM DOMINGOS SÁVIO FERREIRA – PRESIDENTE

3º SGT PM MARCO A. AGUILAR ALVES JUNIOR – SECRETÁRIO

3º SGT PM ALAN CÉSAR MEIRA RODRIGUEZ - MEMBRO

MEMBROS SUPLENTES

3º SGT PM GIOCONDA HENRIQUES JANUÁRIO

Santa Luzia/MG, 13 de Novembro 2013.

TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Praça Acácia Nunes da Costa, 62, Frimisa. CEP: 33.045-170

Telefone (31) 3244-9650

Santa Luzia/MG

Seção de Almoxarifado – e-mail: 35bpm-almox@pmmg.mg.gov.br

|  | TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| --- | --- |

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2013

Processo: 053/2013

Objeto: Obra para a construção da sede do 35° BPM, conforme projeto delineado pela seção de engenharia e projetos – PMMG.

ÍNDICE

|  | PREÂMBULO | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OBJETO | 5 |
| 2 | DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6 |
| 3 | CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO | 6 |
| 4 | DA HABILITAÇÃO | 7 |
| 5 | DAS EMPRESAS CADASTRADAS | 12 |
| 6 | DA PROPOSTA DE PREÇOS | 12 |
| 7 | DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “1ª FASE / HABILITAÇÃO” | 14 |
| 8 | DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “2ª FASE / PROPOSTA” E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO | 14 |
| 9 | DA INTERPRETAÇÃO DO EDITAL | 15 |
| 10 | DA CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS | 16 |
| 11 | DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO | 16 |
| 12 | DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS | 17 |
| 13 | DO CONTRATO | 17 |
| 14 | DA RESCISÃO DO CONTRATO | 17 |
| 15 | DOS RISCOS DA CONTRATADA | 18 |
| 16 | DOS RISCOS DO CONTRATANTE | 18 |
| 17 | DAS NORMAS AMBIENTAIS | 18 |
| 18 | DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA | 18 |
| 19 | DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO | 21 |
| 20 | DOS PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO DOS TRABALHOS | 21 |
| 21 | DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS | 21 |
| 22 | DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS | 21 |
| 23 | DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO | 23 |
| 24 | DO REAJUSTE DE PREÇOS | 24 |
| 25 | DA CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO DO CONTRATO | 25 |
| 26 | DAS DISPOSICÕES FINAIS | 25 |
| 27 | DOS ANEXOS | 26 |
| 27 01 | ANEXO I – CARTA DE CREDENCIAMENTO | 27 |
| 27 02 | ANEXO II - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS | 28 |
| 27 03 | ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA | 29 |
| 27 04 | ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA | 30 |
| 27 05 | ANEXO V - CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA | 31 |
| 27 06 | ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS CONTRATUAIS CONTRAÍDOS PELA LICITANTE | 32 |
| 27 07 | ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENORES (FACE AO INCISO XXXIII, do artigo 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) | 33 |
| 27 08 | ANEXO VIII – PROPOSTA COMERCIAL | 34 |
| 27 09 | ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE | 35 |
| 27 10 | ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DA MADEIRA FORNECIDA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 44.903/2008 | 36 |
| 27 11 | ANEXO XI – MINUTA DO CONTRATO | 37 |
| 27 12 | ANEXO XII – REFERÊNCIA A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS | 44 |
| 27 13 | ANEXO XIII – MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA E DETALHES EXECUTIVOS DA OBRA | 88 |
| 27 14 | ANEXO XIV – REFÊRÊNCIA AOS PROJETOS | 201 |
| 27 15 | ANEXO XV – REFERÊNCIA AO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | 202 |

|  | TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| --- | --- |

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 01/2013

O TEN CEL PM HELBERT WILLIAM CARVALHAES, ORDENADOR DE DESPESAS DO TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, às 09h00min (nove horas), do dia 20/12/2013, na sala de reuniões do 35° BPM, sito à Praça Acácia Nunes da Costa, 62, Bairro Frimisa. CEP: 33.045-170, licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob o regime de execução de Empreitada por Preço Global, tipo MENOR PREÇO, destinada à OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 35° BPM, NO TERRENO PERTENCENTE À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, sito na Avenida Frimisa (Rodovia 433) s/nº, Bairro Bagaço, (Gleba 02, parte do quinhão 3 da antiga Fazenda do Bagaço), Santa Luzia/MG, conforme projeto delineado pela seção de engenharia e projetos – PMMG e anexos XIV e XV deste Edital.

A licitação será regida nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; no que couberem pelas demais legislações pertinentes à matéria; no presente Edital.

Os participantes deverão protocolar suas propostas, impreterivelmente, até as 09h00min (nove horas) do dia 20/12/2013, na sala de reuniões do 35° BPM, observados os termos do item 4.1 deste Edital.

Na data marcada para a presente licitação proceder-se-á a abertura do envelope de nº 1, correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, podendo, também, a critério da Comissão Permanente de Licitação - CPL, e desde que todos os participantes desistam, em termo próprio, da interposição de recurso, ser aberto o envelope de nº 2, correspondente à “2ª FASE / PROPOSTA”, nos termos deste Edital.

O Edital de Licitação encontra-se à disposição dos interessados no site www.pmmg.mg.gov.br “link” licitações. O projeto, a planilha de quantitativos e preços unitários e demais documentos que compõem o Edital de Licitação, serão fornecidos em meio magnético, mediante solicitação por escrito dos interessados, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL do 35° BPM/3ª RPM, no e-mail: 35bpm-almx@pmmg.mg.gov.br ou pessoalmente na sala da Seção de licitações no horário de 08h30min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min, nas segundas, quintas e sextas-feiras, nas terças-feiras, no horário de 14h00min às 17h00min e às quartas-feiras, no horário de 08h30min às 12h00min.

Quaisquer dúvidas, consultas ou informações acerca do Edital poderão ser encaminhadas à CPL do 35° BPM/3ª RPM, por meio do telefax (31) 3244-9659 ou, também, pelo e-mail 35bpm-almx@pmmg.mg.gov.br.

HELBERT WILLIAM CARVALHAES, TEN CEL PM

ORDENADOR DE DESPESAS

|  | TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| --- | --- |

EDITAL CONCORRÊNCIA N° 01/2013 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLÍCIA MILITAR, representada pelo TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO, sito à Praça Acácia Nunes da Costa, nº 62, Bairro Frimisa. CEP: 33.045-170 – Santa Luzia/MG realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, sob o regime de empreitada por preço global, tipo Menor Preço, em sessão pública na Sala de Reunião do 35° BPM/3ª RPM.

Esta concorrência será regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores; pela Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações; pela Lei Estadual n° 13.994, de 18 de setembro de 2001; pelos Decretos Estaduais n° 44.630, e suas alterações posteriores, de 03 de outubro de 2007; 45.902, de 27 de janeiro de 2012, Resolução Conjunta 8898, de 14 de junho de 2013 e demais normas pertinentes e pelas disposições deste Edital e seus Anexos, destinado a selecionar a proposta mais vantajosa para a execução da obra.

1 OBJETO

1.1 É objeto da presente licitação a OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 35° BPM, no terreno pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais, sito na Avenida Frimisa (Rodovia 433), s/nº, Bairro Bagaço, (Gleba 02, parte do quinhão 3 da antiga Fazenda do Bagaço), Santa Luzia/MG, conforme projeto delineado pela seção de engenharia e projetos – PMMG.

2 DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 O valor máximo aceito pelo 35º BPM/3ª RPM, para execução da obra, objeto desta licitação, é de R$ 5.420.886,43 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS  CENTAVOS) conforme planilha de custos.

2.2 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária nº: 1251.06.181.141.4232.0001.449051.03 – Fonte 25.1, bem como nas demais dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2013 correspondentes ao objeto licitado.

2.3 A cada 30 dias, a contar da data da assinatura do empenho, a empresa deverá encaminhar ao preposto do contrato, a planilha de medição dos serviços realizados até o momento, que será avaliada pela CPARM do 35º BPM/3ª RPM, em conjunto com a Seção de Engenharia e Projetos da Diretoria de Apoio Logístico da PMMG – DAL que aprovará, ou não, os valores apontados como realizados.

2.4 De posse do documento que indica o valor mensurado pela Administração Pública, a empresa deverá emitir NOTA FISCAL da execução parcial, que será paga em até 30 (trinta dias) corridos do recebimento dessa pela Administração Pública.

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar da presente licitação, as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação, qualquer interessado que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do projeto em conformidade com o art. 22, § 1º da Lei 8.666/93 e que tenham Capital Integralizado igual ou superior a R$ 542.088,64 (Quinhentos e Quarenta e Dois Mil, Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos) até a data desta licitação;

3.1.1 O não cumprimento do horário marcado para o início deste certame acarretará na perda de direito de participação nesta licitação.

3.2 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.

3.3 Não poderão participar da presente licitação pessoa física ou jurídica enquadrada nas condições estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal 8.666/93.

3.4 Não poderão participar da presente licitação pessoa física ou jurídica enquadrada nos preceitos ditados pela Lei Estadual nº 13.994, de 18/09/2001.

3.5 Não serão permitidas a participação de empresas em consórcio.

3.6 O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido de carta de credenciamento, que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de seu representado, inclusive quanto à desistência de interposição de recurso.

3.6.1	A carta de credenciamento somente será aceita se assinada pelo representante legal da empresa licitante, conforme ANEXO I, constante deste Edital;

3.7 A participação, na presente licitação, será considerada como evidência de que a licitante examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve da PMMG informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o seu teor lhe permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente satisfatória.

3.7.1 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital.

3.7.2	A proponente poderá, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal, na interpretação deste Edital, consultar a Comissão Permanente de Licitação, CPL, do 35º BPM/3ª RPM, sito à Praça Acácia Nunes da Costa, nº 62, Bairro Frimisa. CEP: 33.045-170, no horário de 08h30min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min, nas segundas, quintas e sextas-feiras, nas terças-feiras, no horário de 14h00min às 17h00min e às quartas-feiras, no horário de 08h30min às 12h00min, podendo, também, a consulta ser feita via telefone nº 031 3244 9659 ou pelo e-mail

35bpm-almx@pmmg.mg.gov.br.

3.7.3	Somente serão respondidas as consultas formalizadas por escrito, encaminhadas até 3 (três) dias úteis antes da data de entrega da documentação.

3.7.4 Os esclarecimentos solicitados serão prestados por e-mail, a quem solicitou e serão disponibilizados no site: www.policiamilitar.mg.gov.br, link: “licitações”, sem identificação dos seus autores, para conhecimento público.

3.8 A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatório.

4 DA HABILITAÇÃO

4.1 A proponente deverá, até as 09h00min do dia 20/12/2013, na sede do TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO, sito à Praça Acácia Nunes da Costa, nº 62, Bairro Frimisa. CEP: 33.045-170 – Santa Luzia/MG, habilitar-se à licitação apresentando para protocolo, 2 (dois) envelopes fechados, contendo na parte externa de cada um a razão social da licitante, referência e o nº do Edital de Concorrência nº  01/2013-35° BPM, sendo o de nº 1 (um) com a menção “1ª FASE / HABILITAÇÃO” e o de nº 2 (dois) com a menção “2ª FASE / PROPOSTA”.

4.1.1 A interessada que comparecer para protocolar seus envelopes após o horário fixado no item 4.1 decairá do direito de participar da licitação.

4.2 1ª Fase / Habilitação:

O envelope de nº 1, correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, deverá conter os documentos enumerados nos itens 4.2.1 a 4.2.18, apresentados da seguinte forma:

a) Em uma via original, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, ou em cópia autenticada por tabelião de notas, podendo ainda, em qualquer caso, vir em cópia para autenticação por servidor da Comissão de Licitação do 35° BPM, mediante apresentação do original, desde que apresentados até 1 (um) dia útil antes da data prevista para a abertura do envelope de nº 1, “1ª FASE / HABILITAÇÃO”.

b) Assinados ou rubricados manualmente pelo representante legal da empresa licitante ou por seu procurador legalmente constituído, em todas as folhas, observadas as exigências que tratam os anexos, integrantes deste Edital.

4.2.1 Documento H-1

Declaração de Inexistência de fatos impeditivos, conforme ANEXO II, constante deste Edital;

4.2.2	Documento H-2

4.2.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, bem como sua última alteração.

4.2.2.2 Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto deverá estar acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

4.2.3 Documento H-3

4.2.3.1 Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, específica(s) para a obra referido no(s) Atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) para ser(em) o(s) responsável(is) técnico(s) da obra, executou(aram) ou fiscalizou(aram) obras que sejam compatíveis com o objeto deste Edital e que contenham os seguintes serviços:

- Construção de Edificações de prédio que sejam compatíveis com as especificações do projeto estrutural;

- Armação de aço;

4.2.3.2 Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –CREA;

4.2.3.3 Registro ou inscrição do responsável técnico da empresa na entidade profissional competente.

4.2.3.4 Comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, o(s) profissional(is) de nível superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s) referido(s) no subitem 4.2.3.1.

4.2.4 Documento H-4

Comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa, por meio de atestados ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –CREA, assegurando ter a mesma executado as quantidades mínimas dos seguintes serviços de construção de edificação de prédio que sejam compatíveis com o objeto deste Edital e que contenha as especificações, o volume de concreto e o quantitativo de aço compatíveis com o projeto estrutural especificados a seguir:

| 1 | Construção de Edificação de prédio que seja compatível com o projeto estrutural e com o objeto do Edital | M² | 1186 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Quantitativo em armação de aço | Kg | 11673 |
| 3 | Volume de concreto estrutural | M³ | 107 |
| 4 | Execução de rede elétrica compatível com o projeto elétrico e com o objeto do Edital |

4.2.4.1 Será admitido o somatório de atestados ou certidões para atender as quantidades mínimas exigidas em cada item acima especificado, desde que os serviços de construção de edificações que sejam similares com o Objeto do Edital.

4.2.4.2 Nos serviços e quantidades constantes dos atestados ou certidões fornecidas, deverá ser usado destacador para melhor visualização quando da análise correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”.

4.2.5 Documento H-5

Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável(is) técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s) referido(s) no Documento H-3, será(ão) o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra, conforme ANEXO III, constante deste Edital.

4.2.5.1 Deverá o Termo supra ser assinado, em conjunto, pelo representante legal da empresa e pelo(s) responsável(is) técnico(s), indicado(s).

4.2.6	Documento H-6

Cópia da Declaração de Visita Técnica, emitida pelo 35° BPM, devidamente preenchida e assinada pelo representante credenciado do 35° BPM, comprovando que o responsável técnico da licitante visitou o local da obra, conforme ANEXO IV, que integra este Edital.

4.2.6.1 O responsável técnico da licitante, que deverá estar devidamente credenciado e identificado por meio da carteira do CREA, realizará a visita técnica ao local de execução dos serviços, acompanhado de representante do 35° BPM, quando será fornecida a retro mencionada Declaração;

4.2.6.2 Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma licitante;

4.2.6.4 As visitas técnicas serão facultativas e deverão acontecer até o dia anterior à abertura das propostas, devendo ser agendadas na Seção de Apoio Logístico, com o Ten Sávio telefone (31) 3244-9659, nos dias úteis, de 8h30min às 11h00min e de 14h00min às 17h00min, exceto às terças-feiras que será de 14h00min às 17h00min e ás quartas-feiras que será de 8h30mim às 12h00min.

4.2.6.5 Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

4.2.7	Documento H-7

Prova de inscrição, regular, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

4.2.8	Documento H-8

4.2.8.1 Cópia da Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pelo INSS, com validade na data da licitação;

4.2.9 Documento H-9

Cópia do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal - CEF, com validade na data da licitação;

4.2.10	Documento H-10

Cópias das Certidões de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede da empresa, com validade na data da licitação.

4.2.10.1 Para a comprovação da regularidade com a Fazenda Federal deverá ser apresentada a Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

4.2.11 Documento H-11

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos do art. 29 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 12.440 de 07 de julho de 2011.

4.2.11.1 A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) será aceita positiva com efeitos de Negativa de acordo com o § 2º do art. 642-A da CLT.

4.2.12	Documento H-12

Comprovação, pela licitante, de que o capital integralizado da empresa é igual ou superior a R$ 542.088,64 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), até a data desta licitação, por meio de cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;

4.2.13 Documento H-13

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, por meio do cálculo de índices contábeis abaixo previstos, vedada, a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

As Empresas constituídas como Sociedades Anônimas de Capital Aberto e Sociedades consideradas “Empresas de Grande Porte” deverão apresentar seus balanços de acordo com disposições contidas na Lei 11.638/2007.

Todas as Empresas licitantes, independentemente da forma de constituição, deverão apresentar em separado os elementos abaixo discriminados:

a) Ativo Circulante;

b) Ativo Total;

c) Realizável a Longo Prazo;

d) Passivo Circulante;

e) Exigível a Longo Prazo.

• Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a 1,5

ILC = AC

PC

onde:

AC → Ativo Circulante

PC → Passivo Circulante

• Índice de Liquidez Geral – ILG – igual ou superior a 1,5

ILG = AC + RLP

PC + ELP

Onde:

AC → Ativo Circulante

RLP → Realizável a Longo Prazo

PC → Passivo Circulante

ELP → Exigível a Longo Prazo

• Índice de Endividamento Geral – IEG – igual ou inferior a 1,0

IEG = PC + ELP

AT

Onde:

PC → Passivo Circulante

ELP → Exigível a Longo Prazo

AT → Ativo Total

• Risco Financeiro – RF – igual ou superior a 0,10

RF =          CGL

SFC + VRD

CGL = AC-PC

Onde:

CGL → Capital de Giro Líquido

AC → Ativo Circulante

PC → Passivo Circulante

SFC → Saldo Financeiro de Contratos

VRD →Valor de Referência do 35° BPM

4.2.13.1 A licitante deverá esclarecer por meio de Nota Explicativa suplementar, assinada por Responsável Técnico habilitado, discorrendo sobre a composição das contas formadoras do Capital de Giro Líquido, especificamente quando da existência de valor relevante concentrado na Conta Caixa, objetivando conhecimento da qualidade dos itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada no Balanço. Se verificado valor relevante concentrado na Conta Caixa e na falta de Nota Explicativa conforme exigida, os cálculos para apuração dos índices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), serão elaborados com exclusão da Conta Caixa no seu total, do Ativo Circulante.

4.2.13.2 A licitante deverá apresentar Declaração conforme ANEXO VI, deste Edital, assinada pelo representante legal da empresa, do(s) compromisso(s) contratual(ais) contraído(s) pela proponente, informando, no mínimo, o(a) contratante, nº do contrato, objeto e saldo financeiro dos serviços ainda não medidos no(s) contrato(s).

4.2.14	Documento H-14

Cópia da Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da empresa ou da Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, no máximo nos 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação da proposta;

4.2.15	Documento H-15

Comprovação de que a licitante cumpre o disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988.

4.2.15.1 A referida comprovação consistirá de Declaração, que deverá ser de acordo com o ANEXO VII, que integra este Edital.

4.2.16 Documento H-16

Declaração, conforme ANEXO X de comprometimento de aquisição e emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedência legal, de que trata o Decreto Nº 44.903, de 24/9/2008.

4.2.17 Documento H-17

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus aos benefícios, deverão apresentar declaração conforme Anexo IX constante deste Edital.

4.3 Após a fase de habilitação, não caberá desistência da Proposta, salvo motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, conforme disposto no § 6º, artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93.

5 DAS EMPRESAS CADASTRADAS

5.1  As empresas licitantes que integram o Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, deverão apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC, gerido pela Superintendência Central de Recursos Logísticos e Tecnológicos – SCRLT, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.

6 DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 A apresentação da Proposta de Preços na licitação será considerada como evidência de que a licitante examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve do 35° BPM informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o Edital desta licitação lhe permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente satisfatória;

6.2 No caso de discrepância entre os valores numéricos e por extenso lançados na proposta prevalecerá o valor grafado por extenso;

6.3 O envelope de nº 2, correspondente à 2ª FASE / PROPOSTA deverá conter, obrigatoriamente, os documentos a seguir relacionados:

6.3.1	DOCUMENTO P-1

Proposta Comercial, conforme ANEXO VIII, que integra este Edital, em uma via, na qual deverá conter, necessariamente, as seguintes informações, considerados como válidos os dados constantes do impresso da empresa, devendo, entretanto, ser complementados os que faltarem:

a)	Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação prevista neste Edital e assinatura do seu representante legal;

b)	Preço global proposto pela empresa licitante em reais e por extenso;

c)	Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir de data da licitação, sob pena de desclassificação da licitante;

d)	Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso) que não poderá ser superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos, contados a partir da data da emissão da Ordem de Início pelo 35° BPM, sob pena de desclassificação da licitante;

e)	Nomes do responsável técnico e do representante legal da empresa licitante.

6.3.2 DOCUMENTO P-2

Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, inclusive relação de materiais e serviços que a acompanha, com preços em real, que poderá ser grafada em computador ou equivalente, apresentada em 1 (uma) via original ou cópia legível, contendo:

a)	Identificação da empresa licitante;

b)	Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa;

c)	Mesma ordem, numeração e descrição apresentada na planilha do 35° BPM, com os preços propostos pela licitante, que, multiplicados pelas quantidades correspondentes e efetuado o somatório dos itens, resultarão o valor final da proposta.

6.3.2.1 A empresa licitante deverá apresentar sua própria planilha (não será aceita em cópia xerografada da planilha do 35° BPM), completa, com todos os serviços necessários à integral execução da obra, inclusive com a relação de materiais e serviços que a acompanham sob pena de sua desclassificação;

6.3.2.2 Nos preços propostos deverão ser computados materiais, fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o serviço, objeto desta licitação;

6.3.3. DOCUMENTO P-3

Cronograma físico financeiro, conforme ANEXO XV.

7 DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “1ª FASE / HABILITAÇÃO”

7.1 Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão Permanente de Licitação – CPL procederá a abertura do Envelope de nº 1 contendo a documentação relativa à “1ª Fase / Habilitação”, obedecendo ao seguinte roteiro:

a)	Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respectivo envelope, procedendo a sua análise nos termos deste Edital e legislação específica;

b)	Habilitação das empresas que cumprirem as exigências prefixadas neste Edital, rubricando a documentação juntamente com os representantes credenciados dos proponentes;

c)	Devolução do envelope de nº 2, contendo a documentação relativa à “2ª Fase / Proposta”, fechado, mediante recibo, à participante inabilitada, desde que não haja recurso ou, se interposto, após sua denegação.

8 DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “2ª FASE / PROPOSTA” E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1 Abertura do envelope de nº 2, relativa à “2ª Fase / Proposta”, contendo a documentação das empresas habilitadas, desde que transcorrido o prazo para interposição de recurso ou mediante assinatura do Termo de Desistência do mesmo pelas licitantes, conforme previsto no preâmbulo deste Edital;

8.2 A Comissão, ao proceder ao exame das propostas, de imediato, eliminará aquelas que:

a)	Ultrapasse o valor máximo estipulado pelo 35° BPM no item 2.1 deste Edital;

b)	Tenham inobservado a legislação e termos do presente Edital;

c)	Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata compreensão de seu enunciado;

d)	Não atendam às condições estipuladas nos artigos 44 e 45, da Lei Federal nº 8.666/93;

e)	Tenham os preços considerados inexequíveis de acordo com o artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei Federal nº 9.648, de 27/05/98;

8.3 A classificação obedecerá ao princípio do MENOR PREÇO, nos termos do inciso I, § 1º do artigo 45, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.3.1 Será classificada em 1º (primeiro) lugar, a licitante que oferecer o menor preço para a execução dos serviços, objeto desta licitação;

8.3.2 Para a correta observância das disposições do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93, a Comissão, com espeque no § 3º, do artigo 43, da mesma Lei, poderá determinar diligência para apuração(ões) do(s) preço(s) proposto(s) pela(s) licitante(s);

8.3.3 O 35° BPM poderá exigir da licitante vencedora, para apresentação no prazo de 48h00min (quarenta e oito horas), demonstrações dos custos, por meio de composições específicas, que comprovem estar os insumos coerentes com os preços e compatíveis com a execução do objeto do contrato, sob pena de desclassificação da licitante.

8.4 Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação inominada por “Empate Ficto”.

8.4.1. Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedimento:

a) A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor preço;

b) Não sendo classificada em primeiro lugar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 8.4, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se enquadrem no percentual estabelecido no subitem 8.4, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor;

d) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada pela Comissão de procedimento seletivo, para apresentar nova proposta no prazo máximo de dois dias úteis, sob pena de preclusão;

e) Na hipótese de não contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f) O disposto no subitem 8.4 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

8.5 O critério de desempate nesta licitação será, obrigatoriamente, o sorteio, conforme previsto no § 2º, do artigo 45, da Lei Federal nº 8.666/93.

9   DA INTERPRETAÇÃO DO EDITAL

9.1. Os serviços a serem executados na obra são os descritos nos projetos, especificações, detalhes, planilhas orçamentárias, memorial descritivo e ordens de serviços.

9.2. Fica entendido que os projetos, as especificações, a planilha orçamentária e toda a documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro, será considerado como especificado e válido.

9.3. O licitante deverá orçar os serviços necessários à integral execução da obra. A planilha orçamentária fornecida pelo 35º BPM, neste caso, é um documento meramente informativo e orientador, cabendo ao Licitante, sempre que julgar necessário, modificar seus quantitativos ou acrescentar serviços de acordo com o projeto apresentado.

9.4. Para efeito de contratação prevalecerá o "Menor Preço Global" e o mesmo corresponderá ao valor total a ser pago pela execução integral das obras, em conformidade com os Projetos e especificações fornecidas pelo 35º BPM, partes integrantes do Edital, bem como com a realidade e as condições do local das obras.

9.4.1. Não cabe, portanto, qualquer reivindicação por parte do Contratado, com fundamento em erro de cálculo, e/ou de quantidade de serviços e/ou de preços, entendendo-se obrigado o Licitante a executar a obra pelo Preço Global Ofertado.

10 DA CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS

10.1 As propostas consideradas classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de Licitação do 35° BPM-CPL/35° BPM, quanto a erros aritméticos, na sua computação ou em seu somatório.

10.1.1	Os erros serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da seguinte maneira:

a) Se existir discrepância entre os valores em algarismos e por extenso estes últimos prevalecerão; e

b) Se existir discrepância no resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, a menos que, na opinião da Comissão, exista um erro grosseiro e óbvio, caso em que a proposta será considerada desclassificada;

10.2 O valor estabelecido na proposta será ajustado pela Comissão Permanente de Licitação de acordo com o procedimento acima para correção de erros e deverá ser considerado como aceito.

11 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1 A adjudicação do objeto da presente licitação será feita à licitante vencedora, consubstanciada na Ata de Julgamento da Proposta desde que não apresente preço global que exceda em 10% (dez por cento) o preço constante na planilha fornecida pelo 35º BPM;

11.1.1 Caso a licitante vencedora apresente proposta que não atenda a disposição do item anterior, será analisada a proposta classificada em segundo lugar e assim sucessivamente, até que o objeto seja adjudicado em conformidade com as condições deste edital;

11.2 Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado do julgamento, nenhum tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, o ordenador de despesas do 35° BPM, homologará o resultado da licitação, podendo, observado o disposto no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, revogá-la ou anulá-la;

11.3 A adjudicatária firmará, após a homologação do resultado da licitação, o respectivo contrato, conforme modelo padrão do 35° BPM, ANEXO XI, integrante deste Edital observadas as condições estipuladas no mesmo;

11.4 A adjudicatária será notificada pela Comissão de Licitação do 35° BPM – CPL/35° BPM para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação, assinar o contrato, ou instrumento equivalente.

11.4.1	Este prazo, a requerimento da adjudicatária e a critério exclusivo do Ordenador de Despesas do 35° BPM, presentes as razões de interesse público, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

11.4.1.1 O ato de convocação da adjudicatária para assinatura do contrato ou instrumento equivalente interrompe a contagem do prazo de validade da proposta.

12 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas disposições do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.

13 DO CONTRATO

13.1 O contrato obedecerá ao modelo padrão do 35° BPM, conforme o já mencionado ANEXO XI, constante deste Edital.

13.2	Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição:

a)	O Edital de Licitação;

b)	A proposta vencedora desta licitação;

c)	A Planilha de Quantitativos e Custos Unitários da adjudicatária;

d)	Cronograma Físico-financeiro elaborado pela vencedora contratada e devidamente aprovado pelo Ordenador de Despesas do 35° BPM;

e)	Projeto.

13.3 O 35° BPM poderá proceder alterações contratuais nas condições previstas nos artigos 58 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com redação dada pelo artigo 1º da Lei Federal nº 9.648/98;

13.4 Verificando-se força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por escrito, ao 35° BPM a ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, enquanto perdurar tal situação.

13.4.1	Findos os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o contrato estender-se-á por período de tempo necessário à total execução dos trabalhos, porém não superior ao número de dias que foram paralisados, observado, o disposto no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.5 Todas as despesas inerentes ao contrato, correrão por conta da contratada;

13.6 Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre o 35° BPM e contratada serão feitos por escrito e/ou registrados no Diário de Obra, nas ocasiões devidas, não sendo aceitas quaisquer considerações verbais;

13.7 O regime de execução da obra será o de Empreitada por Preço Global.

14 DA RESCISÃO DO CONTRATO

14.1 Poderá ocorrer a rescisão do contrato, a ser celebrado em face do resultado da presente licitação, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93;

14.2 Configurada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua comunicação à contratada, esta se obriga a entregar os serviços inteiramente desembaraçados, não criando obstáculos de qualquer natureza.

14.3 Havendo rescisão do contrato, o 35° BPM pagará à contratada, os trabalhos efetivamente executados e aceitos pela fiscalização, deduzindo do seu valor os débitos apurados a favor do 35° BPM.

15 DOS RISCOS DA CONTRATADA

15.1 Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física e de acidentes pessoais e/ou morte que ocorram durante a execução do contrato e em consequência de tal execução, excetuando-se os riscos constantes da legislação brasileira, são de responsabilidade da contratada.

16 DOS RISCOS DO CONTRATANTE

16.1 O contratante é responsável pelos riscos, excluídos os que:

a) Na medida em que afetarem direta ou indiretamente a execução das obras, forem riscos atribuíveis a casos fortuitos ou força maior previstos na legislação brasileira;

b) Se constituam em causa atribuível exclusivamente ao projeto da obra.

17 DAS NORMAS AMBIENTAIS

17.1 A contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificação do projeto;

17.2 A contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislação vigente;

17.3 A contratada deverá observar, sempre que houver os procedimentos estabelecidos nos estudos apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo COPAM;

17.4 Os prejuízos causados por embargos pelo órgão ou entidade de controle ambiental, devido a danos decorrentes da execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada, bem como os autos de infração lavrados que gerarem pagamentos de multas;

17.5 As licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem substituem a obtenção pela contratada, de certidões, ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal no decorrer do contrato.

18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1 Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: sala para a fiscalização; barracões para depósito de materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e equipamentos necessários e suficientes à boa execução da obra;

18.2 Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente, às normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização do 35° BPM;

18.3 A contratada deverá fornecer a todos os operários 2 (dois) uniformes, jaleco e calça silcados. Os valores referentes ao fornecimento dos uniformes deverão estar incluídos no custo composto e ofertado pela Contratada.

18.4 Manter vigilância permanente no canteiro de obras;

18.5 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização do 35° BPM;

18.6 Permitir e facilitar à fiscalização do 35° BPM, a inspeção das obras ou serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas pela mesma;

18.7 Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo 35° BPM, em local indicado pela sua fiscalização;

18.8 Informar à fiscalização do 35° BPM a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação;

18.9 Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pelo 35° BPM;

18.10 Ser responsável civil pela obra e ter, como responsável(is) técnico(s), o(s) detentor(es) do(s) atestado(s) referido(s) no "Documento H-4".

18.10.1 Só será aceita a substituição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) responsável(is) técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no "Documento H-4".

18.11	Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra;

18.12	Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG;

18.13	Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diário de Obra que o 35° BPM manterá permanentemente disponível no local da mesma, de acordo com as instruções ali contidas;

18.14	Apresentar ao 35° BPM, quando houver necessidade de extensão das redes públicas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o início da obra, o comprovante do pedido feito à concessionária do serviço.

18.14.1 Concluídos os serviços de extensão de redes públicas, antes do recebimento definitivo da obra, a contratada deverá promover as respectivas ligações e testes de funcionamento.

18.15	Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme previsto nas especificações técnicas particulares da obra, normas do 35° BPM e normas técnicas brasileiras.

18.15.1 O responsável técnico da contratada deverá, quando solicitado pelo 35° BPM, emitir mensalmente documento de qualidade dos serviços executados, respondendo pela contratante, durante o período estipulado pela legislação vigente;

18.15.2 O 35° BPM poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológico, utilizando-se das instalações e instrumentos da contratada.

18.16	Providenciar junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva o pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias a sua execução;

18.17 Providenciar junto a Prefeitura Municipal e Órgãos competentes, por sua conta exclusiva, os registros e aprovação dos projetos da obra e a regularização de todos os documentos necessários para a execução e conclusão da obra, devendo esta ser entregue em condições de entrar em funcionamento imediatamente com toda a documentação regularizada junto aos referidos órgãos.

18.18 Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para outro local;

18.19	Encaminhar, ao 35° BPM, até 5 (cinco) dias após o recebimento de Ordem de Início, uma cópia da ART - Anotação da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG;

18.20	Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização do 35° BPM;

18.21	Manter a frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à fiscalização do 35° BPM;

18.22	Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a fiscalização do 35° BPM, que lançará a devida justificativa no diário de obra;

18.23	Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da construção, pelas ligações provisórias e definitivas de água, esgoto, instalações de luz e força, de modo que, ao ser dado por concluída, possa a obra entrar em funcionamento imediatamente.

18.23.1 Concluída a obra, a contratada terá que apresentar prova de quitação das contas de água, luz e telefone, e da transferência das ligações para o 35º BPM.

18.24	Promover, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, a averbação da obra edificada ou do acréscimo concluído.

18.24.1 A apresentação da certidão própria será documento indispensável para a liberação do Termo de Recebimento Definitivo - TRD.

18.25	Apresentar ao final da obra o as built completo, em meio magnético e uma cópia plotada e assinada pela responsável técnico da contratada;

18.26	Acatar toda orientação advinda do 35° BPM com relação à obra.

18.27 Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedência legal.

18.28 A contratada deverá substituir quaisquer empregados que a administração julgar inconveniente a trabalhar no canteiro de obras, lançando a devida justificativa no Diário da Obra.

18.29 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados.

18.30 Responsabilizar-se por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto desta licitação, não excluindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração.

18.31 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto desta licitação.

18.31.1 A inadimplência referente a estes encargos não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento e nem poderá onerar a licitação ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis.

19 DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1 Quando se fizer necessária mão de obra especializada na execução dos trabalhos contratados, exigir-se-á que esta seja previamente aprovada pelo 35° BPM;

19.2 As partes se submeterão, ainda, às disposições contidas nos artigos 66 a 72, 75 e 76 da Lei Federal nº 8.666/93.

20 DOS PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO DOS TRABALHOS

20.1 Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 5 (cinco) dias e concluídos em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos, contados da data de recebimento, pela contratada, da ordem de início.

20.1.1	A ordem de início somente será emitida após a aprovação do cronograma físico-financeiro pelo 35° BPM.

20.1.1.1 A cada medição o cronograma físico-financeiro deverá ser revisto e apresentado à fiscalização do 35° BPM para aprovação, sem prejuízo às sanções previstas no item 22 deste Edital.

20.2	Estes prazos não poderão ser prorrogados ou suspensos, salvo, por força maior ou caso fortuito, de conformidade com o Código Civil Brasileiro e com o artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente comunicado ao 35° BPM, ou por decisão expressa deste.

21 DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS

21.1 O objeto do contrato será recebido pelo 35° BPM, nos termos do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

a) Provisoriamente, por intermédio de Termo de Recebimento Provisório - TRP;

b) Definitivamente, por intermédio de Termo de Recebimento Definitivo - TRD, mediante apresentação, pela contratada, da respectiva certidão de averbação.

21.1.1	O recebimento definitivo dar-se-á após o decurso de prazo necessário à observação ou vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

21.1.1.1 O prazo de trata o item 21.1.1 não poderá ser superior a 90 (noventa) dias.

22 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, a saber:

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

II – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes percentuais:

a)  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor das etapas da obra ou serviços não realizados;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor das etapas da obra ou serviços não realizados, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

III – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) sobre o valor das etapas da obra ou serviços não realizados, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas;

IV–SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos do art. 87, inc. III, da Lei 8666/93 e do art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 45.902/12;

V – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua ação omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

VI– O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA À CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis;

VII – As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.

VIII – A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12;

§1º- Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes;

§2º- Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que a CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada.

§3º – A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

§4º– Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP, após processo administrativo conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12;

22.2–Extensão das Penalidades

22.2.1–O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e em Contrato e das demais cominações legais.

23 DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

23.1 Mensalmente, até o último dia do mês, a contar da data do empenho, a empresa deverá encaminhar ao preposto do contrato, planilha de medição dos serviços realizados até o momento. Essa planilha será avaliada pela CPARM do 35º BPM, em conjunto com a Seção de Engenharia e Projetos da DAL que aprovarão, ou não, os valores apontados como realizados. A CPARM do 35º BPM fiscalizará e efetuará a medição dos serviços realizados no período, submetendo-a a aprovação do Ordenador de Despesas do 35º BPM;

23.2 A apuração do serviço executado, deverá corresponder ao período do primeiro ao último dia de cada mês, sendo possível, excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 (trinta dias), desde que no primeiro ou no último mês de vigência do contrato, e, ainda em casos de suspensão temporária dos serviços;

23.3 O prazo previsto para pagamento das medições é até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao da medição;

§1º Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem/serviço, o prazo de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

23.4 - Em caso do não atendimento ao disposto no item 23.3, o valor da medição será atualizado monetariamente a partir do 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês subsequente ao período medido, até a data do seu efetivo pagamento, mediante a utilização do INPC, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo.

23.5 Em cada medição, como condição para recebimento das obras ou serviços executados, ou da madeira adquirida, a contratada deverá apresentar as notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de madeira, acompanhadas dos documentos constantes no art. 5º do Decreto 44.903 de 24 de setembro de 2008, sob pena de aplicação do art. 46 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

23.6 O pagamento somente será liberado mediante a apresentação pela contratada dos documentos exigíveis na solidariedade, discriminados no artigo 161, Inciso II, letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e” e parágrafos 1, 2, 3 e 4 do art 161, IN nº 971 de 13 de novembro de 2009 da RFB, a saber:

a)GFIP identificada com a matrícula CEI da obra, com Código 150 e 155 ou 907 e 908, constantes no Manual da GFIP, com comprovante de entrega;

b)Cópias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação de serviços emitidos por subempreiteiros, com vinculação inequívoca à obra, e dos comprovantes dos documentos de arrecadação de retenção acompanhada das informações específicas do tomador da obra;

c)Cópia da Guia de Recolhimento Específica, quitada, recolhida com a identificação da matrícula da obra –CEI;

d)Resumo da folha de empregados da obra;

e)CND do INSS e CRF do FGTS;

f)Comprovação que a contratada adota escrita regular no período de duração da obra, mediante cópia do Livro Diário devidamente formalizado e declaração firmada pelo representante legal da empresa de que os valores apresentados estão contabilizados, isentando assim o 35° BPM de qualquer encargo junto ao INSS, decorrente dos referidos recolhimentos.

23.6.1 A Contratada deverá discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores correspondentes ao fornecimento de material ou de equipamento na execução do serviço, cujo total, será deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de cálculo da contribuição complementar a ser retida para o INSS, caso não configure na GPS apresentada, a comprovação dos requisitos mínimos previstos no RPS.

23.7 A Contratada deverá comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal emitida, relativa à execução desta licitação referente ao mês imediatamente anterior ao da emissão da Nota Fiscal, no local da execução da obra ou prestação de serviço, excetuando-se, a obra executada no Município de Belo Horizonte, cujo imposto será retido na fonte de acordo com a legislação pertinente.

23.8 Em nenhuma hipótese, a Contratada terá direito ao pagamento de serviços que executar em virtude de ordens verbais.

24 DO REAJUSTE DE PREÇOS

24.1 Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1 (um) ano após a apresentação da proposta, os preços poderão ser reajustados a partir desta data, para cobrir flutuações de custos dos insumos na mesma proporção e periodicidade da variação verificada no índice especificado. Os montantes dos pagamentos serão reajustados na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste:

R = I1 – I0 x V

I0

Onde:

R = Reajuste

I1 = índice do mês do fato gerador do evento do faturamento

I0 = índice do mês da apresentação da proposta

V = Valor da fatura a ser reajustada

I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, Coluna 35 (trinta e cinco).

24.2 Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será utilizado o índice que estiver disponível e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte.

24.3 No caso de existirem eventuais atrasos por responsabilidade da contratada, os reajustes serão calculados somente até as datas contratuais do evento gerador do faturamento.

25 SUBCONTRATAÇÃO DA OBRA

25.1.2 Será permitida subcontratação parcial do objeto do contrato, podendo a Contratada subcontratar até 40% (quarenta por cento) dos serviços, assumindo a Contratada, completa responsabilidade pela atuação dos subcontratados, que não terão qualquer vínculo com a CONTRATANTE.

26 DAS DISPOSICÕES FINAIS

26.1 A Comissão Permanente de Licitação - CPL, com base no § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá determinar diligência sempre que necessária;

26.2 Poderá o 35° BPM exigir, a qualquer época, a apresentação de documentos e informações complementares, atinentes a esta licitação.

26.3 Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma, pelo seu insucesso na licitação.

26.4 A execução do objeto da licitação será detalhada em ordem (ns) de serviço(s) específica(s) tendo, a contratada, obrigação de manter o 35° BPM informado sobre todos os dados referentes às obras em execução e/ou executadas.

26.5 A licitante vencedora deverá antes da assinatura do contrato apresentar ao 35° BPM:

a) A Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pelo INSS, em original e mais uma cópia, que será autenticada pela Comissão Permanente de Licitação – CPL ou Ordenador de Despesas do 35º BPM para constar do processo;

b) Se exigida, a apresentação da composição dos custos unitários proposta pela licitante, que será analisada e aprovada pelo Ordenador de Despesas do 35° BPM.

26.6 No ato do recebimento da ordem de início, a contratada deverá apresentar o “Plano de Trabalho da Obra”, que será analisado e posteriormente aprovado pelo Ordenador de Despesas do 35° BPM;

26.7 Constatada que as informações prestadas pela licitante não são verídicas, serão aplicadas as penalidades legais;

26.8 Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL.

27  DOS ANEXOS

  - ANEXO I – CARTA DE CREDENCIAMENTO.

  - ANEXOII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

IMPEDITIVOS.

  - ANEXO III –TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA

DO(S)     RESPONSÁVEL(IS) TÉCNI-CO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA.

  - ANEXO IV –DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA.

  - ANEXO V –CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA.

  - ANEXO VI –DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS CONTRATUAIS

CONTRAÍDOS PELA LICITANTE.

- ANEXO VII –MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENORES

(FACE AO INCISO XXXIII, DO artigo 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988).

- ANEXO VIII –PROPOSTA COMERCIAL.

- ANEXO IX –DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE.

- ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL

E ORIGEM DA MADEIRA FORNECIDA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 44.903/2008.

- ANEXO XI –MINUTA DO CONTRATO.

- ANEXO XII –PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS.

- ANEXO XIII –MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA E DETALHES

EXECUTIVOS DA OBRA.

- ANEXO XIV –PROJETO.

- ANEXO XV –CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Santa Luzia/MG, 13 de novembro de 2013.

DOMINGOS SÁVIO FERREIRA, 1º TEN PM

PRESIDENTE DA CPL

HELBERT WILLIAM CARVALHAES

ORDENADOR DE DESPESAS

|  | ANEXO I – CARTA DE CREDENCIAMENTO (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

CARTA DE CREDENCIAMENTO

.......................................

(Local e data)

À

Comissão Permanente de Licitação

Trigésimo Quinto Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais - 35° BPM

Santa Luzia-MG

REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA

Prezados Senhores,

Apresentamos o(a) Senhor(a) ............... (Qualificação: nome, nacionalidade, profissão) ..............., portador(a) da Cédula de Identidade nº ..........................., para representar esta Empresa na sessão de abertura dos envelopes de números 1 e 2, correspondentes, respectivamente, à 1ª FASE / HABILITAÇÃO e a 2ª FASE / PROPOSTA, da licitação nº CONCORRÊNCIA nº 01/2013-35º BPM, destinada à OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 35° BPM, no terreno pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais, sito na Avenida Frimisa (Rodovia 433) s/nº, Bairro Bagaço, (Gleba 02, parte do quinhão 3 da antiga Fazenda do Bagaço), Santa Luzia/MG, conforme projeto delineado pela seção de engenharia e projetos – PMMG, que está autorizado(a) e apto(a) para decidir sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no certame.

Atenciosamente.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO II - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

DECLARAÇÃO

.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................................., sediada .............. (endereço completo) ................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 – 35° BPM, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 35° BPM, NO TERRENO PERTENCENTE À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, SITO NA AVENIDA FRIMISA (RODOVIA 433), S/Nº, BAIRRO BAGAÇO, (GLEBA 02, PARTE DO QUINHÃO 3 DA ANTIGA FAZENDA DO BAGAÇO), SANTA LUZIA/MG, CONFORME PROJETO DELINEADO PELA SEÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS – PMMG e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

TERMO DE COMPROMISSO

A Empresa ........................................, participante da Licitação CONCORRÊNCIA nº  01/2013 – 35° BPM, destinada OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 35° BPM, NO TERRENO PERTENCENTE À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, SITO NA AVENIDA FRIMISA (RODOVIA 433), S/Nº, BAIRRO BAGAÇO, (GLEBA 02, PARTE DO QUINHÃO 3 DA ANTIGA FAZENDA DO BAGAÇO), SANTA LUZIA/MG, CONFORME PROJETO DELINEADO PELA SEÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS – PMMG, COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is) Técnico(s) da mencionada obra, até a sua conclusão, o(s) Engenheiro(s) ........................................... que está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo.

Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pelo 35° BPM, com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos no DOCUMENTO H-3 do Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao § 10, do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas consequências previstas no artigo 88, da referida Lei.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

CIENTE(S):

(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S))

|  | ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

DECLARAÇÃO

DECLARO, para atender às exigências do Edital de Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 – 35° BPM, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 35° BPM, NO TERRENO PERTENCENTE À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, SITO NA AVENIDA FRIMISA (RODOVIA 433), S/Nº, BAIRRO BAGAÇO, (GLEBA 02, PARTE DO QUINHÃO 3 DA ANTIGA FAZENDA DO BAGAÇO), SANTA LUZIA/MG, CONFORME PROJETO DELINEADO PELA SEÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS – PMMG, que o Engenheiro _________________________________________, CREA nº ____________________, Responsável Técnico da Empresa _____________________________________, compareceu ao local da obra em ____/____/2013, onde tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da mencionada licitação, de acordo com o inciso III, do artigo 30, da Lei federal nº 8.666/93.

(LOCAL E DATA)

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CREDENCIADO DO 35° BPM/3ª RPM)

|  | ANEXO V - CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

.......................................

(Local e data)

À

Comissão Permanente de Licitação

35º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais

SANTA LUZIA-MG

REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA

Prezados Senhores:

Apresentamos o Senhor ................................................................... documento de identidade nº …....................................................profissão .................................................. para representar esta empresa na realização da Visita Técnica da licitação CONCORRÊNCIA nº 01/2013, destinada à OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 35° BPM, NO TERRENO PERTENCENTE À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, SITO NA AVENIDA FRIMISA (RODOVIA 433), S/Nº, BAIRRO BAGAÇO, (GLEBA 02, PARTE DO QUINHÃO 3 DA ANTIGA FAZENDA DO BAGAÇO), SANTA LUZIA/MG, CONFORME PROJETO DELINEADO PELA SEÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS – PMMG, no município de SANTA LUZIA/MG.

Atenciosamente,

_________________________________________________________

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

________________________________________________________

(NOME DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS CONTRATUAIS CONTRAÍDOS PELA LICITANTE (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

DECLARAÇÃO

.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ n.º .............................................., sediada .............. (endereço completo) ................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ....................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, para fazer face ao presente processo licitatório, na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 – 35° BPM, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 35° BPM, NO TERRENO PERTENCENTE À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, SITO NA AVENIDA FRIMISA (RODOVIA 433), S/Nº, BAIRRO BAGAÇO, (GLEBA 02, PARTE DO QUINHÃO 3 DA ANTIGA FAZENDA DO BAGAÇO), SANTA LUZIA/MG, CONFORME PROJETO DELINEADO PELA SEÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS – PMMG, que até a presente data detém os seguintes contratos com os respectivos saldos contratuais:

| CONTRATANTE ______________ ______________ ______________ ______________ | Nº DO CONTRATO ______________ ______________ ______________ ______________ | OBJETO _____________ _____________ _____________ _____________ | SALDO CONTRATUAL ______________ ______________ ______________ ______________ |
| --- | --- | --- | --- |

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENORES (FACE AO INCISO XXXIII, DO artigo 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) (Este modelo, conforme Anexo do Decreto n.º 4.358, de 05/12/2002, deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso/timbrado da empresa) TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

DECLARAÇÃO

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 – 35° BPM

__________________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º _________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ___________________________________________ e do CPF n.º ___________________________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

________________________________________

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO VIII – PROPOSTA COMERCIAL (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

PROPOSTA COMERCIAL

............................................................................

(Local e data)

À

Comissão Permanente de Licitação

35° BPM

SANTA LUZIA - MG

REF.: LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 - 35° BPM

Prezados Senhores,

Encaminhamos a V. Senhorias nossa proposta da OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 35° BPM, NO TERRENO PERTENCENTE À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, SITO NA AVENIDA FRIMISA (RODOVIA 433), S/Nº, BAIRRO BAGAÇO, (GLEBA 02, PARTE DO QUINHÃO 3 DA ANTIGA FAZENDA DO BAGAÇO), SANTA LUZIA/MG, CONFORME PROJETO DELINEADO PELA SEÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS – PMMG, a saber:

Valor global: R$ ......................... (........................);

Prazo de validade: ....... (...................................) dias, contados a partir da data desta licitação;

Prazo de execução: …..... (........................) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início, pelo 35° BPM;

Responsável(eis) Técnico(s): ........................................................;

Responsável Legal: ..................................;

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO E CNPJ, SE INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

DECLARAÇÃO

.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................................., sediada ....................................................... (endereço completo) ......................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO X–MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DA MADEIRA FORNECIDA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 44.903/2008 (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso/timbrado da empresa) TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

DECLARAÇÃO

__________________________________________

(Local e data)

À Comissão Permanente de Licitação – CPL/35° BPM

35° BPM/ Terceira Região/ PMMG – SANTA LUZIA-MG

Prezados Senhores,

Em conformidade com o disposto no artigo 4º, do Decreto estadual nº 44.903, de 24 de setembro de 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais.

Eu, ________________________________________, R.G. nº _________________, legalmente nomeado representante da Empresa _____________________________________, CNPJ nº ________________________, para fins de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 – 35° BPM, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 35° BPM, NO TERRENO PERTENCENTE À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, SITO NA AVENIDA FRIMISA (RODOVIA 433), S/Nº, BAIRRO BAGAÇO, (GLEBA 02, PARTE DO QUINHÃO 3 DA ANTIGA FAZENDA DO BAGAÇO), SANTA LUZIA/MG, CONFORME PROJETO DELINEADO PELA SEÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS – PMMG, declaro sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida Licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, decorrentes de exploração autorizada, certificada, ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei federal nº 8.666/93, e no artigo 72, §8º, inciso V da Lei federal nº 9.065/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida Lei.

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO XI – MINUTA DO CONTRATO TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO nº _____/2013

PROCESSO DE COMPRAS nº_____

Contrato de OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 35° BPM, no terreno pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Avenida Frimisa (Rodovia MG 433) s/nº gleba 02, parte do quinhão 3 da antiga Fazenda do Bagaço, bairro Bagaço, Santa Luzia/MG, conforme projeto delineado pela seção de engenharia e projetos – PMMG, por intermédio do Trigésimo Quinto Batalhão da Polícia Militar (35° BPM) e a empresa ________, na forma ajustada.

Contrato de obra originário do Processo de Compra nº ___/2013, da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA nº 01/2013-35º BPM, para OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 35° BPM, NO TERRENO PERTENCENTE À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, sito na Avenida Frimisa (Rodovia MG 433) s/nº, gleba 02, parte do quinhão 3 da antiga Fazenda do Bagaço, bairro Bagaço, Santa Luzia/MG, conforme projeto delineado pela seção de engenharia e projetos – PMMG. O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e, no que couber, pela Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, pelo Decreto Estadual 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8727, de 21 de setembro de 2012; e pela Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2007.

1	CLÁUSULA PRIMEIRA - PARTES- REPRESENTAÇÃO E FUNDAMENTO

1.1	São partes contratantes a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, através do 35° BPM, representada pelo................................ID................CPF......................, de ora em diante denominado Contratante, com sede à Praça Acácia Nunes da Costa, nº 62, Bairro Frimisa, CEP: 33.045-170 – Santa Luzia/MG, CNPJ: 16.695.025/0001-97 e ................................................................................................ de ora em diante denominada Contratada, com sede à ........................................................................, CNPJ: ................................................. através de seus representantes ao final nomeados.

1.2	O presente Contrato tem por fundamento a licitação realizada em ......../......../2013, Edital de nº ................../2013, homologada pelo Ordenador de Despesas do Contratante em ......./....../2013, em despacho exarado às fls. ................ do processo próprio.

1.3	As partes se sujeitarão à legislação pertinente, em especial à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, no que couber e as cláusulas do presente Contrato.

2	CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO, REGIME E NORMAS DE EXECUÇÃO

2.1	Este contrato tem por objeto, em regime de empreitada por preço global, OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 35° BPM, no terreno pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais, sito à Avenida Frimisa (Rodovia MG 433) s/nº, gleba 02, parte do quinhão 03 da antiga Fazenda do Bagaço, Bairro Bagaço, Santa Luzia/MG, conforme projeto delineado pela Seção de Engenharia e projetos – PMMG e especificações constantes do Edital e proposta comercial da empresa, de acordo com as especificações e detalhamentos consignados na Planilha de quantitativos e preços da CONCORRÊNCIA nº 01/2013-35º BPM, que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

2.2	Os trabalhos, objeto deste Contrato, serão desenvolvidos de acordo com a programação de obras do Contratante, Edital de Licitação e Proposta da Contratada que da mesma forma integram este Instrumento.

3	CLÁUSULA TERCEIRA - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

3.1	O Contratante pagará à Contratada, pelos trabalhos executados, os valores da planilha de preços integrante da proposta da adjudicatária.

3.1.1	Os preços unitários da planilha são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, mobilização e desmobilização, viagens e diárias, remuneração, tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como outras incidências existentes, de qualquer espécie ou natureza.

3.1.2	Quando na execução do Contrato ocorrer acréscimos de quantitativos de serviços previstos na planilha de preços original, estes, serão considerados a preços constantes da proposta e incorporados ao Contrato mediante Termo de Aditamento.

3.1.3	Quando se tratar de serviços extras não previstos na planilha de preços original, estes serão pagos a preços acordados entre as partes, ao nível do mês do acordo e incorporados ao Contrato mediante Termo de Aditamento.

3.1.3.1	O valor inicial do Contrato deverá ser atualizado para efeito de cálculo do percentual a ser aditado, observado o disposto no §1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.

3.1.3.2	A data do Termo Aditivo marcará o início da anualidade do mesmo para fins de reajustamento de preços, na forma da lei.

3.1.4	A execução de serviços extras somente será efetivada com prévia e expressa autorização do Diretor Geral, condicionada à necessária cobertura orçamentária e financeira.

3.2	As medições serão mensais e deverão corresponder a períodos, do primeiro ao último dia de cada mês, podendo excepcionalmente, corresponder a período inferior, nos casos em que os serviços se refiram ao primeiro ou ao último mês de vigência do Contrato, ou ainda, em casos de suspensão temporária do serviço, por ordem do Contratante.

3.3	O pagamento dos serviços executados será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao da elaboração da medição mensal, será liberado mediante a apresentação pela Contratada dos documentos abaixo relacionados e se processará através do Banco, Agência e Conta que deverá constar na Nota Fiscal emitida pela Contratada.

§ 1º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem/serviço, o prazo de pagamento será interrompido reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

3.3.1	O pagamento somente será liberado mediante a apresentação pela contratada dos documentos exigíveis na solidariedade; discriminados no artigo 161, Inciso II, letras “a”, “b”, “c”, “e” e parágrafos 1, 2, 3 e 4 do art. 161, IN nº 971 de 13 de novembro de 2009 da RFB, a saber:

a)GFIP identificada com a matrícula CEI da obra, com codificações pertinentes, constantes no Manual da GFIP, com comprovante de entrega;

b)Cópias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação de serviços emitidos por subempreiteiros, com vinculação inequívoca à obra, e dos comprovantes dos documentos de arrecadação de retenção acompanhada das informações específicas do tomador da obra;

c)Cópia da Guia de Recolhimento Específica, quitada, recolhida com a identificação da matrícula da obra –CEI;

d)Resumo da folha de empregados da obra;

e)CND do INSS e CRF do FGTS;

f)Comprovação que a contratada adota escrita regular no período de duração da obra, mediante cópia do Livro Diário devidamente formalizado e declaração firmada pelo representante legal da empresa de que os valores apresentados estão contabilizados, isentando assim o 35° BPM de qualquer encargo junto ao INSS, decorrente dos referidos recolhimentos.

3.3.2	A Contratada deverá discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores correspondentes ao fornecimento de material ou de equipamento na execução do serviço, cujo total, será deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de cálculo da contribuição complementar a ser retida para o INSS, caso não configure na GPS apresentada, a comprovação dos requisitos mínimos previstos no RPS.

3.3.3	A Contratada deverá comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal emitida, relativa à execução desta licitação referente ao mês imediatamente anterior ao da emissão da Nota Fiscal, no local da execução da obra ou prestação de serviço, excetuando-se, a obra executada no Município de Belo Horizonte, cujo imposto será retido na fonte de acordo com a legislação pertinente.

3.3.4	Em nenhuma hipótese, a Contratada terá direito ao pagamento de serviços que executar em virtude de ordens verbais.

3.4	Em caso do não atendimento ao disposto no item 3.3, o valor da medição será atualizado monetariamente a partir do 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês subsequente ao período medido, até a data do seu efetivo pagamento, mediante a utilização do INPC, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo.

4	CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTAMENTO

4.1	Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1(um) ano após a apresentação da proposta da adjudicatária, os preços poderão ser reajustados a partir desta data, para cobrir flutuações de custos dos insumos na mesma proporção e periodicidade da variação verificada no índice especificado. Os montantes dos pagamentos serão reajustados na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste:

R = I1 – I0 x V

I0

Onde:

R = Reajuste

I1 = índice do mês do fato gerador do evento do faturamento

I0 = índice do mês da apresentação da proposta

V = Valor da fatura a ser reajustada

I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, Coluna 35 (trinta e cinco).

4.2	Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será utilizado o índice que estiver disponível e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte.

4.3	No caso de existirem eventuais atrasos por responsabilidade da Contratada, os reajustes serão calculados somente até as datas contratuais do evento gerador do faturamento.

5	CLÁUSULA QUINTA – VALOR E DOTAÇÃO

5.1	O valor deste Contrato é de R$ .......................................................

5.2	As despesas decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias :1251 06 181 141 4232 0001 449051 03 na fonte de recurso 25.1  bem como nas demais dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2013 correspondentes ao objeto licitado.

6	CLÁUSULA SEXTA – PRAZOS

6.1	A Contratada executará a obra observando rigorosamente o cronograma físico-financeiro aprovado pelo Contratante, em obediência as suas normas técnicas.

6.1.1	O Contratante poderá determinar ou admitir alteração do cronograma, atendidas sempre, as conveniências administrativas.

6.1.2	A obra será iniciada no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da data de recebimento, pela Contratada, da respectiva ordem de início.

6.1.3	A obra deverá estar concluída no prazo de 450 (Quatrocentos e Cinquenta) dias, consecutivos, contados da data de recebimento, pela Contratada, da ordem de início, podendo ser prorrogado ou suspenso por motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos da lei, por decisão prévia e expressa do Contratante.

6.1.4	A prorrogação do prazo da obra poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

7	CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1	O presente Contrato poderá ser alterado de conformidade com o disposto no artigo 65 e parágrafos, da Lei 8.666/93, com redação dada pelo artigo 1º da Lei Federal nº 9.648/98.

8	CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8.1	A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto deste Contrato serão feitos pelo Contratante, através do seu representante, segundo o disposto nos artigos 66 e 67 da Lei 8.666/93.

8.1.1	A fiscalização e acompanhamento da execução do objeto deste Contrato, poderão ser complementados com os serviços de apoio de firma de consultoria devidamente credenciada pelo Contratante, obedecidos os pressupostos da Lei nº 8.666/93.

9	CLÁUSULA NONA - NOVAÇÃO

9.1	Qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presente Contrato, não constituirá novação ou extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

10	CLÁUSULA DÉCIMA - RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO

10.1	Executado o Contrato, o seu objeto será recebido nos termos dos artigos 73, 74 e 75 da Lei nº 8.666/93.

11	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

11.1 A Contratada deverá responsabilizar-se pela execução do contrato em conformidade com o previsto na Lei 8666/93, seção IV, art. 66 a 72.

11.2	A Contratada, além das responsabilidades atinentes à fase de execução do objeto contratado, responderá pela qualidade, correção e segurança da obra nos termos da legislação pertinente.

11.3	A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Licitação.

12	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES

12.1	O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 a 88 da Lei 8.66/93, a saber:

I –ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

II –MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes percentuais:

a)0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor das etapas da obra ou serviços não realizados;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor das etapas da obra ou serviços não realizados, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

III –MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) sobre o valor das etapas da obra ou serviços não realizados,ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas;

IV–SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTODE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos do art. 87, inc. III da Lei 8666/93 e art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 45.902/12;

V – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua ação omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

VI – o valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA À CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis;

VII – as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.

VIII – a pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12;

§1º- Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes;

§2º – Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que a CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada.

§3º – A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

§4º– Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP, após processo administrativo conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12;

12.2– Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados.

12.3– Extensão das Penalidades

12.3.1 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e em Contrato e das demais cominações legais.

13	CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO

13.1 Será permitida subcontratação parcial do objeto do contrato, assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuação dos subcontratados, que não terão qualquer vínculo com o 35° BPM.

14	CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO

14.1	Este Contrato poderá ser rescindido nos termos e nas condições previstas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

15	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA

15.1	O prazo de vigência deste Contrato será de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, contados da sua assinatura.

15.2	A prorrogação do prazo de vigência deste Contrato poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

16	CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1	Para solução das questões decorrentes deste Contrato elege-se o foro de Belo Horizonte/MG, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Santa Luzia/MG, _____ de _________ de 2013.

CONTRATANTE                                             CONTRATADA

(Nome completo, CPF e RG)                          (Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA                                               TESTEMUNHA

(Nome completo, CPF e RG)                          (Nome completo, CPF e RG)

|  | ANEXO XII – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

| POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREÇO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO 35° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DATA: SETEMBRO/2013 |  |  |  |  | BDI: 28,00% |  |
| ITEM | CÓDIGO SETOP- MÊS DE SETEMBRO/13 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S/ BDI Empresa SAENCO | PR. UNIT. S/ BDI Empresa CONSIREL | PR. UNIT. S/ BDI 35 BPM | PR. UNIT. S/ BDI médio | PR. TOTAL. S/ BDI | PR. UNIT. C/ BDI | PR. TOTAL C/ BDI | PESO (%) |
| 1.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  | 256.563,47 |  | 328.401,23 | 5,84 |
| 1.01 | MOB-DES-015 | DESPESAS DECORRIDAS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL. SEGUIR MEMORIAL DESCRITIVO | UNID. | 1,00 | 8.744,35 | 16.958,21 | 8.744,35 | 11.482,30 | 11.482,30 | 14697,34 | 14.697,34 | 0,21 |
| 1.02 | IIO-BAR-046 | MONTAGEM DO BARRACÃO DE OBRA COM ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO, DEPÓSITO, FERRAMENTARIA E INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE ÁGUA E ENERGIA. SEGUIR MEMORIAL DESCRITIVO | M² | 60,00 | 276,36 | 545,61 | 276,36 | 366,11 | 21.966,60 | 468,62 | 28.117,25 | 0,40 |
| 1.03 | ADM-ENG-005 | ENGENHEIRO DE OBRAS RESIDENTE – O TEMPO TRABALHADO DEVERÁ SER OBSERVADO NO MEMORIAL DESCRITIVO. | MÊS | 15,00 | 5.666,83 | 6.317,48 | 5.666,83 | 5883,71 | 88.255,65 | 7531,15 | 112.967,23 | 2,03 |
| 1.04 | MERCADO | SUPRESSÃO E LIMPEZA DE ÁRVORES, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO | UNID. | 5,00 | 1.200,00 | 1.337,78 | 1.200,00 | 1245,93 | 6.229,65 | 1594,79 | 7973,95 | 0,14 |
| 1.05 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | M² | 14.057,86 | 2,21 | 1,40 | 2,21 | 1,94 | 27.272,25 | 2,48 | 34.908,48 | 0,74 |
| 1.06 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,00 X 1,50 M) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. | UNID. | 1,00 | 350,00 | 390,19 | 350,00 | 363,40 | 363,40 | 465,15 | 465,15 | 0,01 |
| 1.07 | TER-COR-005 | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA. OS CORTES DEVERÃO TER CAIMENTO PARA AS CANALETAS DE DRENAGEM. | M³ | 31.742,13 | 2,02 | 2,25 | 2,02 | 2,10 | 66.658,47 | 2,69 | 85.322,84 | 1,53 |
| 1.08 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 2.500,00 | 2,76 | 3,08 | 2,76 | 2,87 | 7.175,00 | 3,67 | 9.184,00 | 0,17 |
| 1.09 | TER-REG-015 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M² | 4.500,00 | 1,23 | 1,37 | 1,23 | 1,28 | 5.760,00 | 1,64 | 7.372,80 | 0,13 |
| 1.10 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 2.429,92 | 3,87 | 4,31 | 3,87 | 4,02 | 9.768,28 | 5,14 | 12.503,40 | 0,22 |
| 1.11 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA DO BNDES. 3,00x1,50 | UNID. | 1,00 | 674,07 | 751,47 | 674,07 | 699,87 | 699,87 | 895,83 | 895,83 | 0,02 |
| 1.12 | MERCADO | TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H=2,20M. OS TAPUMES ADQUIRIDOS DEVERÃO SER NOVOS E SERÃO REUTILIZADO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. | M | 200,00 | 48,07 | 67,83 | 48,07 | 54,66 | 10.932,00 | 69,96 | 13.992,96 | 0,23 |
| 2.00 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  | 350.172,74 |  | 448.221,10 | 8,10 |
| 2.01 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | 125,80 | 2,96 | 3,30 | 2,96 | 3,07 | 386,21 | 3,93 | 494,35 | 0,01 |
| 2.02 | FUN-PRE-025 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 330 MM/90T DE 8 M | ML | 1.424,00 | 132,80 | 148,05 | 132,80 | 137,88 | 196.341,12 | 176,49 | 251.316,63 | 4,52 |
| 2.03 | FUN-PRE-020 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 260 MM/70T PARA SUSTENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO SUSPENSO | ML | 40,00 | 117,45 | 130,94 | 117,45 | 121,95 | 4878,00 | 156,10 | 6.243,84 | 0,11 |
| 2.04 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M² | 201,60 | 8,47 | 9,44 | 8,47 | 8,79 | 1772,06 | 11,25 | 2.268,24 | 0,04 |
| 2.05 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M³ | 9,50 | 265,67 | 296,17 | 265,67 | 275,84 | 2620,48 | 353,07 | 3.354,21 | 0,06 |
| 2.06 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA SUSTENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO SUSPENSO | M³ | 0,16 | 265,67 | 296,17 | 265,67 | 275,84 | 44,13 | 353,07 | 56,49 | 0,00 |
| 2.07 | FUN-FOR-010 | FORMA E DESFORMA EM COMPENSADO RESINADO ESPES>= 12 MM (3X) | M² | 838,64 | 42,64 | 47,54 | 42,64 | 44,27 | 37.126,59 | 56,66 | 47.522,04 | 0,86 |
| 2.08 | FUN-FOR-010 | FORMA E DESFORMA EM COMPENSADO RESINADO ESPES>= 12 MM (3X) PARA SUSTENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO SUSPENSO | M² | 9,40 | 42,64 | 47,54 | 42,64 | 44,27 | 416,14 | 56,66 | 532,66 | 0,01 |
| 2.09 | FUN-CON-135 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 EM FUNDAÇÃO | M³ | 106,02 | 283,01 | 342,85 | 283,01 | 302,96 | 32119,82 | 387,79 | 41.113,37 | 0,72 |
| 2.10 | FUN-CON-135 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 PARA SUSTENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO SUSPENSO | M³ | 1,34 | 283,01 | 342,85 | 283,01 | 302,96 | 405,97 | 387,79 | 519,64 | 0,01 |
| 2.11 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | Kg | 6.644,00 | 6,34 | 6,05 | 6,34 | 6,24 | 41.458,56 | 7,99 | 53.066,96 | 1,01 |
| 2.12 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 PARA SUSTENTAÇÃO DO ESERVATÓRIO SUSPENSO | Kg | 474,00 | 6,34 | 6,05 | 6,34 | 6,24 | 2957,76 | 7,99 | 3.785,93 | 0,07 |
| 2.13 | TER-REA-005 | REATERRO COMPACTADO MANUAL | M³ | 8,00 | 25,04 | 27,92 | 25,04 | 26,00 | 208,00 | 33,28 | 266,24 | 0,00 |
| 2.14 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | 1.500,00 | 1,77 | 1,97 | 1,77 | 1,84 | 2760,00 | 2,35 | 3.532,80 | 0,06 |
| 2.15 | MERCADO | BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE | M³ | 106,02 | 45,00 | 50,17 | 45,00 | 46,72 | 4953,25 | 59,80 | 6.340,16 | 0,11 |
| 2.16 | IMP-PIN-005 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA NAS CINTAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO | M² | 785,00 | 7,21 | 8,04 | 7,21 | 7,49 | 5879,65 | 9,59 | 7.525,95 | 0,14 |
| 2.17 | IMP-ARG-005 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO NAS TRÊS PRIMEIRAS FIADAS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. O CHAPISCO DEVERÁ TER TRAÇO 1:3 ESP. 5MM O REBOCO E O EMBOÇO DEVERÁ TER TRAÇO 1:4 TODOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, BIANCO, VEDACIT OU SIMILAR. | M² | 640,00 | 20,44 | 22,79 | 20,44 | 21,22 | 13580,80 | 27,16 | 17.383,42 | 0,31 |
| 2.18 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE PARA GUARIATA | M ³ | 4,50 | 25,04 | 27,92 | 25,04 | 26,00 | 117,00 | 33,28 | 149,76 | 0,00 |
| 2.19 | IMP-JAR-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM – ANTI-RAIZ PARA CINTA/BALTRAME | M² | 55,00 | 37,60 | 41,92 | 37,60 | 39,04 | 2147,20 | 49,97 | 2.748,42 | 0,05 |
| 3.00 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  | 669.430,47 |  | 856.870,99 | 15,98 |
| 3.01 | EST-FOR-015 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12 MM (3X) | M² | 3.105,50 | 41,66 | 41,47 | 41,66 | 41,60 | 129.188,80 | 53,25 | 165.361,66 | 3,09 |
| 3.02 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 | M³ | 389,80 | 307,33 | 342,85 | 307,33 | 319,17 | 124.412,47 | 408,54 | 159.247,96 | 2,87 |
| 3.03 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | Kg | 27.505,00 | 6,34 | 6,05 | 6,34 | 6,24 | 171.631,20 | 7,99 | 219.687,94 | 4,17 |
| 3.04 | LAJ-ESC-005 | ESCORAMENTO PARA LAJE TRELIÇADA EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA | M² | 1.905,00 | 4,55 | 4,53 | 4,55 | 4,54 | 8.648,70 | 5,81 | 11.070,34 | 0,21 |
| 3.05 | SEE-EST-035 | LAJE 14 CM MACIÇA DE CONCRETO 25 MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M² | 32,25 | 160,55 | 159,81 | 160,55 | 160,30 | 5169,67 | 205,18 | 6.617,18 | 0,12 |
| 3.06 | SEE-EST-035 | LAJE 15 CM MACIÇA DE CONCRETO 25 MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M² | 340,00 | 172,02 | 171,22 | 172,02 | 171,75 | 58395,00 | 219,84 | 74.745,60 | 1,40 |
| 3.07 | LAJ-TRE-005 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM EPS (ISOPOR) PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 50 CM, E=17 CM (CAPEAMENTO 5 CM E ELEMENTO DE ENCHIMENTO 15 CM) | M² | 980,00 | 85,17 | 84,78 | 85,17 | 85,04 | 83339,20 | 108,85 | 106.674,17 | 2,00 |
| 3.08 | LAJ-TRE-005 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM EPS (ISOPOR) PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 50 CM, E=12 CM (CAPEAMENTO 5 CM E ELEMENTO DE ENCHIMENTO 15 CM) | M² | 926,00 | 60,00 | 59,72 | 60,00 | 59,91 | 55476,66 | 76,68 | 71.010,12 | 1,33 |
| 3.09 | IMP-CAL-010 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA E JARDINEIRA , ATRAVÉS DE APLICAÇÃO DIRETA NA ESTRUTURA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E PROTEÇÃO MECÂNICA | M² | 365,00 | 33,64 | 33,48 | 33,64 | 33,59 | 12260,35 | 42,99 | 15.693,25 | 0,29 |
| 3.10 | IMP-ASF-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM PARA ÁREAS MOLHADAS DO SEGUNDO ANDAR E CIRCULAÇÃO EXTERNA | M² | 377,00 | 36,05 | 35,88 | 36,05 | 35,99 | 13568,23 | 46,07 | 17.367,33 | 0,33 |
| 3.11 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA, E = 2,50 CM COM ADITIVO PARA ÁREAS MOLHADAS DO SEGUNDO ANDAR E CIRCULAÇÃO EXTERNA | M² | 377,00 | 19,50 | 19,41 | 19,50 | 19,47 | 7340,19 | 24,92 | 9.395,44 | 0,18 |
| 4.00 |  | ALVENARIA |  |  |  |  |  |  | 139.957,65 |  | 179.145,79 | 3,29 |
| 4.01 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR COM TELA DE FIXAÇÃO ENTRE ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO | M² | 927,69 | 23,08 | 28,02 | 23,08 | 24,73 | 22941,77 | 31,65 | 29.365,47 | 0,51 |
| 4.02 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR COM TELA DE FIXAÇÃO ENTRE ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO | M² | 971,39 | 27,22 | 31,70 | 27,22 | 28,71 | 27888,61 | 36,75 | 35.697,42 | 0,63 |
| 4.03 | ALV-TIJ-035 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 20 CM, A REVESTIR COM TELA DE FIXAÇÃO ENTRE ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO | M² | 89,23 | 40,86 | 39,08 | 40,86 | 40,27 | 3593,29 | 51,54 | 4.599,41 | 0,09 |
| 4.04 | ALV-EST-040 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 20 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 15 CM COM TELA DE FIXAÇÃO ENTRE ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO | M² | 30,00 | 59,78 | 72,26 | 59,78 | 63,94 | 1918,20 | 81,84 | 2.455,30 | 0,04 |
| 4.05 | ALV-EST-035 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 20 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 10 CM COM TELA DE FIXAÇÃO ENTRE ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO | M² | 5,41 | 55,09 | 69,31 | 55,09 | 59,83 | 323,68 | 76,58 | 414,31 | 0,01 |
| 4.06 | CIN-ENC-005 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS PARA PAREDE E = 10 CM | ML | 200,00 | 12,66 | 12,60 | 12,66 | 12,64 | 2528,00 | 16,18 | 3.235,84 | 0,06 |
| 4.07 | CIN-ENC-010 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS PARA PAREDE E = 20 CM | ML | 6,30 | 20,27 | 20,18 | 20,27 | 20,24 | 127,51 | 25,91 | 163,21 | 0,00 |
| 4.08 | CIN-VER-005 | VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M³ | 22,57 | 1.234,17 | 1.135,46 | 1.234,17 | 1201,27 | 27.112,66 | 1537,62 | 34.704,20 | 0,67 |
| 4.09 | ALV-DRY-005 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL - 1ST + 1ST (DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE) | M² | 738,93 | 70,91 | 70,58 | 70,91 | 70,80 | 52.316,24 | 90,62 | 66.964,79 | 1,25 |
| 4.10 | DIV-PAI-005 | DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. AÇO TIPO C | M² | 15,18 | 67,80 | 67,49 | 67,80 | 67,70 | 1207,69 | 86,66 | 1.545,84 | 0,02 |
| 5.00 |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |  | 356.336,81 |  | 456.111,10 | 8,52 |
| 5.01 | EST-MET-010 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADO PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, TERMO-ACUSTICA E FIBROCIMENTO, INCLUSO PINTURA . | KG | 18.200,00 | 10,82 | 10,32 | 10,82 | 10,65 | 193.830,00 | 13,63 | 248.102,40 | 4,71 |
| 5.02 | MERCADO | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA TELHA TERMO-ACÚSTICA COM NÚCLEO DE 30 MM POLIURETANO EXPANDIDO (PUR/PIR) | ML | 91,60 | 35,00 | 33,92 | 35,00 | 34,64 | 3173,02 | 44,34 | 4.061,47 | 0,08 |
| 5.03 | COB-TEL-030 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =8 MM | M² | 120,84 | 21,59 | 26,54 | 21,59 | 23,24 | 2808,32 | 29,75 | 3.594,65 | 0,06 |
| 5.04 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA TERMO-ACÚSTICA COM NÚCLEO DE 30 MM POLIURETANO EXPANDIDO (PUR/PIR) CLASSE R-1 COM 1 METRO DE LARGURA, REVESTIMENTO SUPERIOR EM AÇO GALVALUME COR BRANCA E INFERIOR EM FILME DE ALUMÍNIO ESTUCO FOSCO, INSTALAÇÃO DAS TELHAS COM EMPREGO DE PARAFUSOS AUTO BROCANTES, CALAFETAÇÃO DOS PARAFUSOS COM SIKAFLEX, ACABAMENTOS LATERAIS ADEQUADOS A TELHA ACESSÓRIOS CONFORME MEMORIAL. O TRANSPORTE ESTÁ INCLUSO NO CUSTO DO SERVIÇO. | M² | 1.170,51 | 115,00 | 121,66 | 115,00 | 117,22 | 137.207,18 | 150,04 | 175.625,19 | 3,22 |
| 5.05 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL EM AÇO PRÉ-PINTADO E = 0, 50 MM, SIMPLES SOBRE ENGRADAMENTO METÁLICO I=5% | M² | 51,06 | 43,70 | 39,81 | 43,70 | 42,40 | 2164,94 | 54,27 | 2.771,12 | 0,05 |
| 5.06 | MERCADO | PINGADEIRA TRIANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 24CM COM FRISOS CONFORME MEMORIAL | ML | 363,30 | 25,00 | 24,88 | 25,00 | 24,96 | 9.067,97 | 31,95 | 11.607,00 | 0,22 |
| 5.07 | PLU-CAL-060 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENV.=94 CM | ML | 29,00 | 67,29 | 70,78 | 67,29 | 68,45 | 1985,05 | 87,62 | 2.540,86 | 0,05 |
| 5.08 | PLU-RUF-015 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº26, DESENV.=65CM | ML | 120,00 | 35,66 | 42,03 | 35,66 | 37,78 | 4533,60 | 48,36 | 5803,00 | 0,10 |
| 5.09 | MERCADO | CALHA CAPA/CHAPIM PINGADEIRA DE CHAPA GALVANIZADA Nº26, DESENV.VARIADO. VERIFICAR NO LOCAL E PROJETO DE DRENAGEM | ML | 5,00 | 75,00 | 74,65 | 75,00 | 74,88 | 374,40 | 95,85 | 479,23 | 0,01 |
| 5.10 | MERCADO | RUFO CAPA/CHAPIM PINGADEIRA DE CHAPA GALVANIZADA Nº26, DESENV.VARIADO. VERIFICAR NO LOCAL E PROJETO DE DRENAGEM | ML | 26,80 | 35,00 | 34,84 | 35,00 | 34,95 | 936,66 | 44,74 | 1.198,92 | 0,02 |
| 5.11 | 10542 – SINAP | CALHA DE CONCRETO | ML | 7,40 | 34,60 | 34,44 | 34,60 | 34,55 | 255,67 | 44,22 | 327,26 | 0,01 |
| 6.00 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  | 313.095,60 |  | 400.765,58 | 7,23 |
| 6.01 | REV-CHA-005 | CHAPISCO EXECUTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:4 E ESPESSURA MÁXIMA DE 5 MM NA PAREDE E TETO CONSTRUÍDO. PARA O CHAPISCO NA LAJE DE EPS É NECESSÁRIO USAR ADESIVO PARA ARGAMASSA. | M² | 5.938,45 | 3,72 | 3,70 | 3,72 | 3,71 | 22031,65 | 4,75 | 28.207,64 | 0,53 |
| 6.02 | REV-EMB-005 | EMBOÇO INTERNO, EMPREGO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL, PREPARADO EMPREGANDO-SE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:9, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 OU ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA FABRICADA À BASE DE CIMENTO PORTLAND, MINERAIS PULVERIZADOS, CAL HIDRATADA, AREIA DE QUARTZO TERMOTRATADA E ADITIVOS ESPECIAIS. | M² | 557,75 | 15,37 | 20,64 | 15,37 | 17,13 | 9.554,26 | 21,93 | 12.229,45 | 0,21 |
| 6.03 | REV-REB-005 | REBOCO PAULISTA INTERNO EM PAREDES E TETOS, EMPREGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO: 1:2:8 DE BOA QUALIDADE PAREDE CONSTRUÍDA | M² | 5.392,97 | 18,30 | 21,38 | 18,30 | 19,33 | 104246,11 | 24,74 | 133.435,02 | 2,36 |
| 6.04 | MERCADO | REVESTIMENTO BIANCOGRÊS LIGHT BIANCO BRILHANTE 32X44, JUNTA 2MM COR BRANCA OU EQUIVALENTE | M² | 6,56 | 28,00 | 33,92 | 28,00 | 29,97 | 196,60 | 38,36 | 251,65 | 0,00 |
| 6.05 | MERCADO | PAREDES REVESTIDAS ATÉ O TETO COM CERÂMICA ESMALTADA PRODUZIDA POR MONOQUEIMA, NA COR BRANCA, ACABAMENTO LISO E BRILHANTE, CARGA DE RUPTURA >OU= 400N, RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS CLASSE GA, RESISTÊNCIA A MANCHAS CLASSE 3 E QUALIDADE DE SUPERFÍCIE >OU= 95, COM DIMENSÕES APROX. DE 20X30 A 25X35 CM. ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E REJUNTAMENTO NA COR BRANCO. | M² | 538,92 | 49,00 | 57,51 | 49,00 | 51,84 | 27937,61 | 66,35 | 35.760,14 | 0,63 |
| 6.06 | FOR-GES-010 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE | M² | 2.029,14 | 33,90 | 37,82 | 33,90 | 35,21 | 71446,02 | 45,07 | 91.450,91 | 1,65 |
| 6.07 | MERCADO | TABICA METALICA/JUNTA DE DILATAÇÃO | M | 886,00 | 14,00 | 13,94 | 14,00 | 13,98 | 12386,28 | 17,89 | 15850,54 | 0,30 |
| 6.08 | FOR-PVC-010 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM | M² | 50,26 | 33,90 | 39,08 | 33,90 | 35,63 | 1790,76 | 45,61 | 2.292,17 | 0,04 |
| 6.09 | MERCADO | TERMOBRISE 335 HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE INSTALADO NA VERTICAL, COR ALUMÍNIO NATURAL. SEGUIR ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DESCRITA NAS OBSERVAÇÕES DO QUADRO ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO. | M² | 70,49 | 820,00 | 816,21 | 820,00 | 818,74 | 57712,98 | 1047,99 | 73.872,61 | 1,38 |
| 6.10 | MERCADO | LATERAL DA JARDINEIRA REVESTIDA EM PEDRA MIRACEMA 5X22CM ASSENTAMENTO MATA JUNTA NA HORIZONTAL | M² | 39,06 | 35,00 | 34,84 | 35,00 | 34,95 | 1365,15 | 44,74 | 1.747,39 | 0,03 |
| 6.11 | MERCADO | PLACA CIMENTÍCIA ETERPLAC STANDARD ETERNIT 10MM OU EQUIVALENTE COM PERFIS ADEQUADOS PARA INSTALAÇÕES. | M² | 36,96 | 120,00 | 119,44 | 120,00 | 119,81 | 4428,18 | 153,36 | 5.668,07 | 0,11 |
| 7.00 |  | PISOS |  |  |  |  |  |  | 261.414,37 |  | 334.610,40 | 6,04 |
| 7.01 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M³ | 65,51 | 265,67 | 280,18 | 265,67 | 270,51 | 17.721,11 | 346,25 | 22.683,02 | 0,42 |
| 7.02 | PIS-CON-020 | EXECUÇÃO DE CONTRA PISO EM CONCRETO REGULARIZADO E DESEMPENADO E=5CM, FCK=15MPA, COM IMPERMEABILIZANTE, EMPREGO DE SIKA 1 OU EQUIVALENTE. | M² | 1.306,08 | 26,40 | 26,28 | 26,40 | 26,36 | 34.428,27 | 33,74 | 44.068,18 | 0,82 |
| 7.03 | MERCADO | PISO EM GRANITINA POLIDA, CONSTITUÍDA POR CIMENTO COMUM, 85% DE GRANITINA BRANCA, 15% DE GRANITINA PRETA, GRANULOMETRIA 0(ZERO) GROSSO, APLICADO EM PAINÉIS DE 1,00 X 1,00 M, MOLDADOS “IN LOCO'' E DELIMITADOS POR FILETES PLÁSTICOS. ACABAMENTO RESINADO. SEGUIR PROCEDIMENTOS E MATERIAIS DESCRITO EM MEMORIAL DESCRITIVO. NÃO SERÃO ACEITAS PEDRAS TIPO BICA CORRIDA EM HIPÓTESE ALGUMA. | M² | 1.599,10 | 56,00 | 63,41 | 56,00 | 58,47 | 93499,38 | 74,84 | 119.679,21 | 2,14 |
| 7.04 | MERCADO | PISO EM GRANITINA LAVADA (ANTIDERRAPANTE), MOLDADO "IN LOCO" COM QUADRANTES 1X1M, DELIMITADOS POR FILETES PLÁSTICOS COR PRETA, CONSTITUÍDO POR CIMENTO COMUM, 85% GRANITINA BRANCA E 15% GRANITINA PRETA, GRANULOMETRIA ZERO GROSSO. SEGUIR PROCEDIMENTOS E MATERIAIS DESCRITO EM MEMORIAL DESCRITIVO. NÃO SERÃO ACEITAS PEDRAS TIPO BICA CORRIDA EM HIPÓTESE ALGUMA. | M² | 259,48 | 50,00 | 63,41 | 50,00 | 54,47 | 14133,87 | 69,72 | 18.091,35 | 0,31 |
| 7.05 | PIS-CER-015 | PISO EM CERÂMICA PEI 5 NA COR "GRAY", 40 X 40CM OU SUPERIOR, ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA INFERIOR A 6%, RESISTÊNCIA DO ESMALTE A MANCHAS CLASSE 4, REJUNTE CINZA PLATINA ESPESSURA 5 MM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA. | M² | 205,94 | 57,11 | 56,85 | 57,11 | 57,02 | 11742,70 | 72,98 | 15.030,66 | 0,28 |
| 7.06 | MERCADO | PISO E ESPELHO REVESTIDO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ FLAMEADO BOCEL 1,50CM, SULCOS OU RANHURAS COM FINALIDADE ANTI DERRAPANTES CONFORME DETALHE DE PROJETO. | M² | 72,28 | 245,00 | 243,87 | 245,00 | 244,62 | 17.681,13 | 313,11 | 22.631,85 | 0,42 |
| 7.07 | MERCADO | PISO EM CONCRETO POLIDO COM TELA DE AÇO CA 60, TIPO Q92, ESPESSURA 10 CM | M² | 443,09 | 45,00 | 65,62 | 45,00 | 51,87 | 22.983,08 | 66,39 | 29.418,34 | 0,48 |
| 7.08 | MERCADO | PISO ELEVADO A SER COLOCADO SOBRE O PISO EM GRANITINA. PLACAS REGULARES REMOVÍVEIS, MONTADAS SOBRE SUPORTE TELESCÓPICO COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO,CRAVADO COM HASTE MACIÇA ROSQUEADA GARANTINDO REGULAGEM DE ALTURA E NIVELAMENTO, PERMITINDO VÃO LIVRE NO ENTREPISO, PARA ACOMODAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, ETC. ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO NA COR CINZA. DEVERÁ SER APRESENTADO PROTÓTIPO À DTS-PMMG PARA APROVAÇÃO, ANTES DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. | M² | 23,52 | 150,00 | 149,31 | 150,00 | 149,77 | 3.522,59 | 191,70 | 4.508,92 | 0,08 |
| 7.09 | MERCADO | TABLADO EM MADEIRA DE PROCEDÊNCIA LEGAL, REVESTIDO EM CARPETE BEAULIEU ASTRAL COR 665 (PEGASUS) OU EQUIVALENTE | M² | 28,86 | 145,00 | 144,33 | 145,00 | 144,78 | 4178,35 | 185,32 | 5.348,29 | 0,10 |
| 7.10 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ, ALTURA DE 8 CM, EM GRANITINA POLIDA, MOLDADA “IN LOCO”, CONSTITUÍDA POR CIMENTO COMUM E PEDRAS SELECIONADAS E LIVRE DE IMPUREZAS EM SACOS DE 40 KG. COMPOSIÇÃO: 85% DE GRANITINA BRANCA PARANÁ, 15% DE GRANITINA PRETA BASALTO, GRANULOMETRIA 0(ZERO) GROSSO, PASSADAS EM MALHA (3,7 X 3,7)MM. ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS DE CERA EM POLÍMERO ACRÍLICO. | ML | 800,00 | 24,93 | 24,81 | 24,93 | 24,89 | 19.912,00 | 31,86 | 25487,36 | 0,48 |
| 7.11 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO ESP. 20MM. PARA OS SANITÁRIOS DE DEFICIENTE AS SOLEIRAS DEVERÁ SER RAMPADA. | M² | 15,18 | 245,00 | 265,43 | 245,00 | 251,81 | 3.822,47 | 322,32 | 4.892,76 | 0,09 |
| 7.12 | MERCADO | RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, ENGASTADO 1CM NA ALVENARIA, CONFORME DETALHE. | ML | 237,59 | 32,70 | 32,55 | 32,70 | 32,65 | 7.757,31 | 41,79 | 9.929,36 | 0,19 |
| 7.13 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM PINGADEIRA DE 1 CM SEGUINDO DETALHE 30. | M² | 39,84 | 245,00 | 265,43 | 245,00 | 251,81 | 10.032,11 | 322,32 | 12.841,10 | 0,23 |
| 8.00 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  | 162.347,77 |  | 207.805,15 | 3,85 |
| 8.01 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  | 22.651,89 |  | 28.994,42 | 0,51 |
| 8.01.01 | MERCADO | PORTA COM DUAS FOLHAS DE ABRIR EM IPÊ CHAMPAGNE ENVERNIZADA COM VERNIZ VER DETALHE 18 - ELEVAÇÃO P5. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO E ALISAR DE 7CM , ESPESSURA DO JABRE E PORTA 3,5CML, ENVERNIZADO NO MESMO REVESTIMENTO DA PORTA. FERRAGENS, INCLUSIVE FECHADURA COM MAÇANETA DE ALAVANCA, PARA TRÁFEGO MÉDIO, REF. FECHADURA EXTERNA IMAB, LINHA 1000, MODELO DUNA GRAU DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO NÍVEL 2 OU SUPERIOR, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, GRAU DE SEGURANÇA ALTA, CONFORME NBR-14913/09 DA ABNT. | UNID. | 1,00 | 771,52 | 975,47 | 771,52 | 839,50 | 839,50 | 1074,56 | 1.074,56 | 0,02 |
| 8.01.02 | MERCADO | PORTA DE ABRIR EM IPÊ CHAMPAGNE ENVERNIZADA COM VERNIZ ACETINADO . VER DETALHE 19 - ELEVAÇÃO P6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO E ALISAR DE 7CM , ESPESSURA DO JABRE E PORTA 3,5CML, ENVERNIZADO NO MESMO REVESTIMENTO DA PORTA. FERRAGENS, INCLUSIVE FECHADURA COM MAÇANETA DE ALAVANCA, PARA TRÁFEGO MÉDIO, REF. FECHADURA EXTERNA IMAB, LINHA 1000, MODELO DUNA GRAU DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO NÍVEL 2 OU SUPERIOR, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, GRAU DE SEGURANÇA ALTA, CONFORME NBR-14913/09 DA ABNT. | UNID. | 35,00 | 470,20 | 575,10 | 470,20 | 505,17 | 17680,95 | 646,62 | 22.631,62 | 0,39 |
| 8.01.03 | MERCADO | PORTA DE ABRIR EM IPÊ CHAMPAGNE ENVERNIZADA COM VERNIZ ACETINADO, COM BARRA DE APOIO E PROTEÇÃO INFERIOR EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO VER DETALHE 20- ELEVAÇÃO P7. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO E ALISAR DE 7CM , ESPESSURA DO JABRE E PORTA 3,5CML, ENVERNIZADO NO MESMO REVESTIMENTO DA PORTA. FERRAGENS, INCLUSIVE FECHADURA COM MAÇANETA DE ALAVANCA, PARA TRÁFEGO MÉDIO, REF. FECHADURA PARA BANHEIRO IMAB, LINHA 1000, MODELO DUNA GRAU DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO NÍVEL 2 OU SUPERIOR, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, GRAU DE SEGURANÇA ALTA, CONFORME NBR-14913/09 DA ABNT. | UNID. | 4,00 | 530,20 | 577,32 | 530,20 | 545,91 | 2.183,64 | 698,76 | 2.795,06 | 0,05 |
| 8.01.04 | MERCADO | PORTA DE ABRIR EM IPÊ CHAMPAGNE ENVERNIZADA COM VERNIZ ACETINADO, VER DETALHE 21 - ELEVAÇÃO P8. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO E ALISAR DE 7CM , ESPESSURA DO JABRE E PORTA 3,5CML, ENVERNIZADO NO MESMO REVESTIMENTO DA PORTA. FERRAGENS, INCLUSIVE FECHADURA COM MAÇANETA DE ALAVANCA, PARA TRÁFEGO MÉDIO, REF. FECHADURA PARA BANHEIRO IMAB, LINHA 1000, MODELO DUNA GRAU DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO NÍVEL 2 OU SUPERIOR, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, GRAU DE SEGURANÇA ALTA, CONFORME NBR-14913/09 DA ABNT. | UNID. | 4,00 | 464,99 | 530,87 | 464,99 | 486,95 | 1947,80 | 623,30 | 2.493,18 | 0,04 |
| 8.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  |  |  | 139.695,88 |  | 178.810,73 | 3,34 |
| 8.02.01 | MERCADO | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. VER DETALHE 22 - ELEVAÇÃO P9. COM MAÇANETA COM ESPELHOS E FECHADURA PORTA DE GIRO | M² | 18,48 | 414,15 | 383,40 | 414,15 | 403,90 | 7464,07 | 516,99 | 9.554,01 | 0,18 |
| 8.02.02 | MERCADO | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. VER DETALHE 23 - ELEVAÇÃO P10. COM MAÇANETA COM ESPELHOS E FECHADURA PORTA DE GIRO | M² | 0,72 | 414,15 | 383,40 | 414,15 | 403,90 | 290,81 | 516,99 | 372,23 | 0,01 |
| 8.02.03 | MERCADO | PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO, SEM EMENDA, ESPESSURA DE 1,90 MM, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR ALUMÍNIO OPALESCENTE, APLICADA COM PISTOLA DE AR COMPRIMIDO,COM FECHADURA, MAÇANETA DE ALAVANCA, REFERÊNCIA FECHADURA STAM. LINHA 1800, MODELO 09, FECHADURA AUXILIAR, REFERÊNCIA FECHADURA STAM, LINHA 1001, PROJEÇÃO DA ESTRUTURA INTERNA MARCO E BATENTE EM METALON PERFIL RETANGULAR.VER ELEVAÇÕES E CORTE DO DETALHE 24 – P11. | M² | 1,68 | 350,00 | 353,91 | 350,00 | 351,30 | 590,18 | 449,66 | 755,43 | 0,01 |
| 8.02.04 | MERCADO | PORTA EM CHAPA DE AÇO SAE1045 PINTADA COM PINTURA AUTOMOTIVA COR CINZA METÁLICO, COM VISOR., COM QUADRO EM PERFIL CANTONEIRA EM AÇO SAE 5160 (2X2X5/16)", VER DETALHE 25, ELEVAÇÃO P12 | M² | 1,68 | 350,00 | 353,91 | 350,00 | 351,30 | 590,18 | 449,66 | 755,43 | 0,01 |
| 8.02.05 | MERCADO | PORTA DE GRADE EM AÇO SAE1045 PINTADA COM PINTURA AUTOMOTIVA COR CINZA METÁLICO, COM BARRAS DE AÇO E FERROLHO. VER DETALHE P26 ELEVAÇÃO P13 | M² | 3,36 | 350,00 | 353,91 | 350,00 | 351,30 | 1180,37 | 449,66 | 1.510,87 | 0,03 |
| 8.02.06 | MERCADO | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, LINHA SUPREMA, LIGA 6060-T5, COM DOBRADIÇA COM FECHADURA COM TARGETA LIVRE/OCUPADO PELO LADO EXTERNO E TRINCO PELO DALO INTERNO, EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO. DIMENSÕES 55X180CM. | M² | 15,84 | 344,49 | 383,40 | 344,49 | 357,46 | 5662,17 | 457,55 | 7.247,58 | 0,13 |
| 8.02.07 | MERCADO | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, LINHA SUPREMA, LIGA 6060-T5, COM DOBRADIÇA COM FECHADURA COM TARGETA LIVRE/OCUPADO PELO LADO EXTERNO E TRINCO PELO DALO INTERNO, EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO. DIMENSÕES 55X160CM, INSTALADA 20CM ACIMA DO PISO. | M² | 14,96 | 313,17 | 383,40 | 313,17 | 336,58 | 5035,24 | 430,82 | 6.445,11 | 0,11 |
| 8.02.08 | SER-JAN-035 + VID-LIS-010 | JANELA CORRER, 2 FOLHAS, COM VIDRO INCOLOR LISO E BÁSCULA SUPERIOR, COMPONENTES DE FIXAÇÃO E FECHO DE CONCHA SIMPLES EM ALUMÍNIO PRETO. VER DETALHE 3-ELEVAÇÃO J1. | M² | 176,40 | 448,67 | 427,64 | 448,67 | 441,66 | 77.908,82 | 565,32 | 99.723,29 | 1,89 |
| 8.02.09 | SER-JAN-040 + VID-LIS-010 | JANELA MÁXIMO AR COM VIDRO INCOLOR LISO COM FECHO DIREITO PARA JANELA MAXIMAR COM BAGUETE.. VER DETALHE 4 - ELEVAÇÃO J2 | M² | 1,80 | 460,46 | 420,27 | 460,46 | 447,06 | 804,71 | 572,24 | 1030,03 | 0,02 |
| 8.02.10 | SER-JAN-040 + VID-FAN-005 | JANELA MÁXIMO AR COM VIDRO MINI-BOREAL COM FECHO DIREITO PARA JANELA MAXIMAR COM BAGUETE.. VER DETALHE 5 -ELEVAÇÃO J3 | M² | 2,00 | 452,22 | 420,27 | 452,22 | 441,57 | 883,14 | 565,21 | 1.130,42 | 0,02 |
| 8.02.11 | SER-JAN-040 + VID-FAN-005 | JANELA MÁXIMO AR COM VIDRO MINI-BOREAL COM FECHO DIREITO PARA JANELA MAXIMAR COM BAGUETE.. VER DETALHE 6 - ELEVAÇÃO J4 | M² | 11,20 | 452,22 | 420,27 | 452,22 | 441,57 | 4945,58 | 565,21 | 6.330,34 | 0,12 |
| 8.02.12 | SER-JAN-040 + VID-FAN-005 | JANELA MÁXIMO AR COM VIDRO MINI-BOREAL COM FECHO DIREITO PARA JANELA MAXIMAR COM BAGUETE.. VER DETALHE 7-ELEVAÇÃO J5 | M² | 14,40 | 452,22 | 420,27 | 452,22 | 441,57 | 6358,61 | 565,21 | 8139,02 | 0,16 |
| 8.02.13 | SER-JAN-040 + VID-FAN-005 | JANELA MÁXIMO AR COM VIDRO MINI-BOREAL COM FECHO DIREITO PARA JANELA MAXIMAR COM BAGUETE.. VER DETALHE 8-ELEVAÇÃO J6 | M² | 13,44 | 452,22 | 420,27 | 452,22 | 441,57 | 5934,70 | 565,21 | 7.596,42 | 0,15 |
| 8.02.14 | SER-JAN-040 + VID-FAN-005 | JANELA MÁXIMO AR COM VIDRO MINI-BOREAL COM FECHO DIREITO PARA JANELA MAXIMAR COM BAGUETE.. VER DETALHE 9-ELEVAÇÃO J7 | M² | 19,20 | 452,22 | 420,27 | 452,22 | 441,57 | 8478,14 | 565,21 | 10.852,02 | 0,21 |
| 8.02.15 | VID-TEM-010 | JANELA DE CORRER, EM VIDRO LISO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, INCOLOR COMPONENTES DE FIXAÇÃO E FECHO DE CONCHA SIMPLES EM ALUMÍNIO PRETO. VER DETALHE 10 - ELEVAÇÃO E CORTE J8. | M² | 5,98 | 202,84 | 420,27 | 202,84 | 275,32 | 1.646,41 | 352,41 | 2.107,40 | 0,03 |
| 8.02.16 | MERCADO | JANELA DE ENROLAR EM AÇO, COM GRADE INTERNA, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR ALUMÍNIO OPALESCENTE.VER DETALHE 2, ELEVAÇÕES E CORTE. | M² | 1,50 | 285,00 | 378,24 | 285,00 | 316,08 | 474,12 | 404,58 | 606,87 | 0,01 |
| 8.02.17 | MERCADO | GRADE EM AÇO PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR ALUMÍNIO OPALESCENTE. A GRADE DEVE SER CONFECCIONADA PARA SER COLOCADA DENTRO DO VÃO DA JANELA, NA FACE INTERNA DO VÃO. VER DETALHE 11, ELEVAÇÃO G1 | M² | 3,60 | 255,00 | 318,52 | 255,00 | 276,17 | 994,21 | 353,50 | 1.272,59 | 0,02 |
| 8.02.18 | MERCADO | GRADE EM AÇO PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR ALUMÍNIO OPALESCENTE. A GRADE DEVE SER CONFECCIONADA PARA SER COLOCADA DENTRO DO VÃO DA JANELA, NA FACE INTERNA DO VÃO. VER DETALHE 12, ELEVAÇÃO G2 | M² | 5,76 | 255,00 | 318,52 | 255,00 | 276,17 | 1.590,74 | 353,50 | 2.036,15 | 0,04 |
| 8.02.19 | MERCADO | GRADE EM AÇO PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR ALUMÍNIO OPALESCENTE. A GRADE DEVE SER CONFECCIONADA PARA SER COLOCADA DENTRO DO VÃO DA JANELA, NA FACE INTERNA DO VÃO. VER DETALHE 13, ELEVAÇÃO G3 | M² | 3,84 | 255,00 | 318,52 | 255,00 | 276,17 | 1.060,49 | 353,50 | 1.357,43 | 0,02 |
| 8.02.20 | SER-MAS-005 | MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA, EM TUBO GALVANIZADO 2" - H = 6,00 M | UNID. | 3,00 | 388,29 | 447,92 | 388,29 | 408,17 | 1224,51 | 522,46 | 1.567,37 | 0,03 |
| 8.02.21 | MERCADO | JANELA DE ENROLAR EM AÇO, COM GRADE INTERNA, PARTE SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,90 MM, PINTADA POR COMPLETO COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR ALUMÍNIO OPALESCENTE, COM FECHADURA PARA PORTA DE ENROLAR, REFERÊNCIA FECHADURA STAM, LINHA 1201, FECHADURA AUXILIAR, REFERÊNCIA FECHADURA STAM, LINHA 1001. BATENTE, TRILHO , DOBRADIÇAESTRUTURA EM METALON CONFORME DETALHE 2, ELEVAÇÕES E CORTE DE PROJETO. | UNID. | 1,00 | 420,00 | 477,78 | 420,00 | 439,26 | 439,26 | 562,25 | 562,25 | 0,01 |
| 8.02.22 | MERCADO | PORTÃO DE CORRER 500X250 CM | M² | 25,00 | 198,60 | 278,70 | 198,60 | 225,30 | 5632,50 | 288,38 | 7.209,60 | 0,12 |
| 8.02.23 | MERCADO | PORTÃO DE ABRIR 90X250 CM | M² | 2,25 | 198,60 | 278,70 | 198,60 | 225,30 | 506,92 | 288,38 | 648,86 | 0,01 |
| 9.00 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  | 157.090,10 |  | 201,075,33 | 3,50 |
| 9.01 | PIN-EMA-006 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M² | 1.913,30 | 10,36 | 11,80 | 10,36 | 10,84 | 20.740,17 | 13,87 | 26.547,42 | 0,47 |
| 9.02 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M² | 1.913,30 | 3,38 | 4,42 | 3,38 | 3,73 | 7136,61 | 4,77 | 9.134,86 | 0,15 |
| 9.03 | PIN-EMA-025 | EMASSAMENTO DAS JUNTAS DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL, COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M² | 800,00 | 8,29 | 11,80 | 8,29 | 9,46 | 7568,00 | 12,11 | 9.687,04 | 0,16 |
| 9.04 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR BRANCO GELO, EM PAREDES, 2 DEMÃOS | M² | 1.913,30 | 9,60 | 11,06 | 9,60 | 10,09 | 19305,20 | 12,91 | 24.710,66 | 0,44 |
| 9.05 | PIN-ESM-005 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO MASTRO E CORRIMÃO | M² | 89,84 | 15,36 | 15,29 | 15,36 | 15,34 | 1378,15 | 19,63 | 1.764,03 | 0,03 |
| 9.06 | PIN-EMA-008 | EMASSAMENTO DE TETO COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA E DAS JUTAS DO FORRO. | M² | 517,11 | 10,36 | 11,80 | 10,36 | 10,84 | 5605,47 | 13,87 | 7.175,00 | 0,13 |
| 9.07 | PIN-SEL-010 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM TETO, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M² | 2.928,83 | 3,38 | 4,42 | 3,38 | 3,73 | 10.924,53 | 4,77 | 13.983,40 | 0,24 |
| 9.08 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCO NEVE, EM TETOS, 2 DEMÃOS | M² | 2.698,41 | 9,60 | 11,80 | 9,60 | 10,33 | 27.874,57 | 13,22 | 35.679,45 | 0,62 |
| 9.09 | PIN-LAT-006 | PINTURA PVA LATEX FOSCO BANCO NEVE, EM TETOS, 2 DEMÃOS | M² | 302,10 | 7,19 | 11,06 | 7,19 | 8,48 | 2561,81 | 10,85 | 3.279,12 | 0,05 |
| 9.10 | MERCADO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTUTA ACRÍLICA BRANCA, REFERÊNCIA TEXTURATTO ORIGINALLE SUVINIL, APLICADA COM ROLO DE ESPUMA RÍGIDA, APÓS SECAGEM APLICAR 2 DEMÃO DE PINTURA NA COR GELO. | M² | 2.106,13 | 20,00 | 24,33 | 20,00 | 21,44 | 45155,43 | 27,44 | 57.798,95 | 1,01 |
| 9.11 | MERCADO | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTUTA ACRÍLICA BRANCA, REFERÊNCIA TEXTURATTO ORIGINALLE SUVINIL, APLICADA COM ROLO DE ESPUMA RÍGIDA, APÓS SECAGEM APLICAR 2 DEMÃO DE PINTURA NA COR CONCRETO. | M² | 320,67 | 20,00 | 24,33 | 20,00 | 21,44 | 6875,16 | 27,44 | 8.800,20 | 0,15 |
| 9.12 | AND-FAC-005 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA | M²/MÊS | 500,00 | 3,68 | 4,42 | 3,68 | 3,93 | 1965,00 | 5,03 | 2.515,20 | 0,04 |
| 10.00 |  | VIDROS |  |  |  |  |  |  | 36.472,75 |  | 46.685,12 | 0,82 |
| 10.01 | VID-ESP-005 | ESPELHO ESP.4MM, ACABAMENTO LAPIDADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | UNID. | 27,00 | 226,60 | 225,55 | 226,60 | 226,25 | 6108,75 | 289,60 | 7.819,20 | 0,15 |
| 10.02 | VID-LIS-010 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADA - DIVISÓRIAS | M² | 4,50 | 46,35 | 64,70 | 46,35 | 52,47 | 236,11 | 67,16 | 302,22 | 0,00 |
| 10.03 | MERCADO | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, COM LISTRAS JATEADAS COM 2CM DE ESPESSURA E AFASTAMENTO ENTRE LISTRAS COM 4CM, NA ALTURA DO PUXADOR E PUXADOR MITAL 3010/50A AL/CR OU EQUIVALENTE. SEGUIR DETALHE 14 - ELEVAÇÃO P1. | M² | 13,44 | 315,00 | 418,06 | 315,00 | 349,35 | 4695,26 | 447,17 | 6.009,93 | 0,10 |
| 10.04 | MERCADO | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR,COM LISTRAS JATEADAS COM 2CM DE ESPESSURA E AFASTAMENTO ENTRE LISTRAS COM 4CM NA ALTURA DO PUXADOR E PUXADOR MITAL 3010/50A AL/CR OU EQUIVALENTE E FECHADURA APROPRIADA PARA PORTA. SEGUIR DETALHE 15 - ELEVAÇÃO P2. | M² | 10,56 | 315,00 | 418,06 | 315,00 | 349,35 | 3689,14 | 447,17 | 4.722,10 | 0,08 |
| 10.05 | MERCADO | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, COM MOLA HIDRÁULICA DE PISO COM ESPELHO EM AÇO INOX REF. DORMA DTS75V, COM LISTRAS JATEADAS COM 2CM DE ESPESSURA E AFASTAMENTO ENTRE LISTRAS COM 4CM NA ALTURA DO PUXADOR E PUXADOR MITAL 3010/50A AL/CR OU EQUIVALENTE E FECHADURA APROPRIADA PARA PORTA. SEGUIR DETALHE 16 - ELEVAÇÃO P3. | M² | 8,16 | 315,00 | 418,06 | 315,00 | 349,35 | 2850,70 | 447,17 | 3.648,90 | 0,06 |
| 10.06 | MERCADO | PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, COM MOLA HIDRÁULICA DE PISO COM ESPELHO EM AÇO INOX REF.DORMA DTS75V, COM LISTRAS JATEADAS COM 2CM DE ESPESSURA E AFASTAMENTO ENTRE LISTRAS COM 4CM NA ALTURA DO PUXADOR E PUXADOR MITAL 3010/50A AL/CR OU EQUIVALENTE. SEGUIR DETALHE 17 - ELEVAÇÃO P4 | M² | 6,30 | 315,00 | 418,06 | 315,00 | 349,35 | 2.200,91 | 447,17 | 2.817,16 | 0,05 |
| 10.07 | MERCADO | VIDRO BLINDADO INCOLOR - NIVEL III | M² | 3,80 | 4.200,00 | 4.777,79 | 4.200,00 | 4392,60 | 16691,88 | 5622,53 | 21365,61 | 0,38 |
| 11.00 |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  |  |  | 829.256,48 |  | 1.061.448,10 | 19,81 |
| 11.01 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  | 149.603,54 |  | 191.492,50 | 3,58 |
| 11.01.01 | HID-HID-010 | HIDRÔMETRO 3/4" COM CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO | UNID. | 1,00 | 139,67 | 139,02 | 139,67 | 139,45 | 139,45 | 178,50 | 178,50 | 0,00 |
| 11.01.02 | MET-BOI-015 | TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM ( 1/2") | UNID. | 5,00 | 37,10 | 36,93 | 37,10 | 37,04 | 185,20 | 47,41 | 237,06 | 0,00 |
| 11.01.03 | MET-TOR-010 | TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D= 1/2" | UNID. | 27,00 | 30,61 | 30,47 | 30,61 | 30,56 | 825,12 | 39,12 | 1.056,15 | 0,02 |
| 11.01.04 | HID-REG-020 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 20 MM (1/2") | UNID. | 5,00 | 26,87 | 26,75 | 26,87 | 26,83 | 134,15 | 34,34 | 171.71 | 0,00 |
| 11.01.05 | HID-REG-025 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (3/4") | UNID. | 5,00 | 32,97 | 32,82 | 32,97 | 32,92 | 164,60 | 42,14 | 210,69 | 0,00 |
| 11.01.06 | HID-REG-040 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 50 MM (1 1/2") | UNID. | 2,00 | 72,85 | 72,51 | 72,85 | 72,74 | 145,48 | 93,11 | 186.21 | 0,00 |
| 11.01.07 | HID-REG-050 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 75 MM (2 1/2") | UNID. | 4,00 | 201,12 | 200,19 | 201,12 | 200,81 | 803,24 | 257,04 | 1.028,15 | 0,02 |
| 11.01.08 | HID-REG-080 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 32 MM (1") | UNID. | 3,00 | 70,86 | 70,53 | 70,86 | 70,75 | 212,25 | 90,56 | 271,68 | 0,01 |
| 11.01.09 | HID-REG-090 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 50 MM (1 1/2") | UNID. | 20,00 | 96,91 | 96,46 | 96,91 | 96,76 | 1935,20 | 123,85 | 2477,06 | 0,05 |
| 11.01.10 | HID-REG-075 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (3/4") | UNID. | 30,00 | 47,17 | 46,95 | 47,17 | 47,10 | 1413,00 | 60,29 | 1.808,64 | 0,03 |
| 11.01.11 | HID-REG-010 | REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 25 MM (3/4") | UNID. | 40,00 | 51,53 | 51,29 | 51,53 | 51,45 | 2058,00 | 65,86 | 2.634,24 | 0,05 |
| 11.01.12 | HID-TUB-045 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | ML | 130,00 | 21,37 | 21,27 | 21,37 | 21,34 | 2774,20 | 27,31 | 3.550,98 | 0,07 |
| 11.01.13 | HID-TUB-050 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | ML | 130,00 | 25,22 | 25,10 | 25,22 | 25,18 | 3273,40 | 32,23 | 4.189,96 | 0,08 |
| 11.01.14 | HID-TUB-055 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | ML | 640,00 | 28,84 | 28,71 | 28,84 | 28,80 | 18432,00 | 36,86 | 23.592,96 | 0,44 |
| 11.01.15 | HID-TUB-075 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | ML | 324,00 | 8,15 | 8,11 | 8,15 | 8,14 | 2637,36 | 10,42 | 3.375,82 | 0,06 |
| 11.01.16 | HID-TUB-060 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM | ML | 200,00 | 46,36 | 46,15 | 46,36 | 46,29 | 9258,00 | 59,25 | 11.850,24 | 0,22 |
| 11.01.17 | DRE-TUB-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | ML | 190,00 | 84,77 | 84,38 | 84,77 | 84,64 | 16081,60 | 108,34 | 20.584,45 | 0,39 |
| 11.01.18 | HID-TUB-010 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | ML | 649,00 | 10,25 | 10,20 | 10,25 | 10,23 | 6639,27 | 13,09 | 8.498,27 | 0,16 |
| 11.01.19 | HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32 MM | ML | 48,00 | 14,19 | 14,12 | 14,19 | 14,17 | 680,16 | 18,14 | 870,60 | 0,02 |
| 11.01.20 | HID-TUB-025 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | ML | 198,00 | 20,43 | 20,34 | 20,43 | 20,40 | 4039,20 | 26,11 | 5.170,18 | 0,10 |
| 11.01.21 | HID-TUB-030 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 60 MM | ML | 120,00 | 28,52 | 28,39 | 28,52 | 28,48 | 3417,60 | 36,45 | 4.374,53 | 0,08 |
| 11.01.22 | HID-TUB-035 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75MM | ML | 78,00 | 41,17 | 40,98 | 41,17 | 41,11 | 3206,58 | 52,62 | 4.104,42 | 0,08 |
| 11.01.23 | HID-TUB-320 | TUBO DE CPVC BEGE CLARO SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 22 MM | ML | 157,00 | 15,67 | 15,60 | 15,67 | 15,65 | 2457,05 | 20,03 | 3.145,02 | 0,06 |
| 11.01.24 | HID-TUB-325 | TUBO DE CPVC BEGE CLARO SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 28 MM | ML | 76,00 | 22,19 | 22,09 | 22,19 | 22,16 | 1684,16 | 28,36 | 2.155,72 | 0,04 |
| 11.01.25 | HID-TUB-330 | TUBO DE CPVC BEGE CLARO SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 35 MM | ML | 26,00 | 29,30 | 29,16 | 29,30 | 29,25 | 760,50 | 37,44 | 973,44 | 0,02 |
| 11.01.26 | HID-TUB-335 | TUBO DE CPVC BEGE CLARO SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 42 MM | ML | 18,00 | 31,29 | 31,15 | 31,29 | 31,24 | 562,32 | 39,99 | 719,77 | 0,01 |
| 11.01.27 | HID-TUB-135 | TUBO COBRE SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 22 MM (3/4") | ML | 24,00 | 33,69 | 33,53 | 33,69 | 33,64 | 807,36 | 43,06 | 1.033,42 | 0,02 |
| 11.01.28 | MERCADO | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 3000 L | UNID. | 5,00 | 950,00 | 945,60 | 950,00 | 948,53 | 4742,65 | 1214,12 | 6070,59 | 0,11 |
| 11.01.29 | MERCADO | BOILER - V=5.000 LITROS COM CONJUNTO DE PLACAS SOLARES(25 UNIDADES) INSTALADAS | UNID. | 1,00 | 29.000,00 | 28.865,82 | 29.000,00 | 28.955,27 | 28.955,27 | 37.062,74 | 37.062,74 | 0,69 |
| 11.01.30 | MERCADO | BOMBA P/ CIRCULAÇÃO E RECIRCULAÇÃO FORÇADA DE ÁGUA QUENTE | UNID. | 1,00 | 750,00 | 746,53 | 750,00 | 748,84 | 748,84 | 958,51 | 958,51 | 0,02 |
| 11.01.31 | HID-SIF-006 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | UNID. | 24,00 | 34,65 | 34,49 | 34,65 | 34,60 | 830,40 | 44,29 | 1.062,91 | 0,02 |
| 11.01.32 | HID-SIF-010 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | UNID. | 4,00 | 39,77 | 39,59 | 39,77 | 39,71 | 158,84 | 50,83 | 203,31 | 0,00 |
| 11.01.33 | HID-SIF-030 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM | UNID. | 2,00 | 32,58 | 32,43 | 32,58 | 32,53 | 65,06 | 41,64 | 83,28 | 0,00 |
| 11.01.34 | HID-SIF-035 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 MM | UNID. | 1,00 | 41,61 | 41,42 | 41,61 | 41,55 | 41,55 | 53,18 | 53,18 | 0,00 |
| 11.01.35 | HID-SIF-025 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM | UNID. | 1,00 | 45,21 | 45,00 | 45,21 | 45,14 | 45,14 | 57,78 | 57,78 | 0,00 |
| 11.01.36 | HID-RAL-006 | RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA | UNID. | 41,00 | 13,35 | 13,29 | 13,35 | 13,33 | 546,53 | 17,06 | 699,56 | 0,01 |
| 11.01.37 | MERCADO | ANTIESPUMA | UNID. | 1,00 | 17,00 | 16,92 | 17,00 | 16,97 | 16,97 | 21,72 | 21,72 | 0,00 |
| 11.01.38 | HID-GRE-015 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM | UNID. | 41,00 | 18,64 | 18,55 | 18,64 | 18,61 | 763,01 | 23,82 | 976,65 | 0,02 |
| 11.01.39 | HID-GRE-020 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM | UNID. | 28,00 | 17,40 | 17,32 | 17,40 | 17,37 | 486,36 | 22,23 | 622,54 | 0,01 |
| 11.01.40 | DRE-BOC-005 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | UNID. | 20,00 | 1.024,08 | 1.019,34 | 1.024,08 | 1022,50 | 20450,00 | 1308,80 | 26.176,00 | 0,49 |
| 11.01.41 | DRE-POÇ-010 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 1,00 | 1.061,10 | 1.056,19 | 1.061,10 | 1059,46 | 1059,46 | 1356,11 | 1.356,11 | 0,03 |
| 11.01.42 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | UNID. | 1,00 | 213,45 | 212,46 | 213,45 | 213,12 | 213,12 | 272,79 | 272,79 | 0,01 |
| 11.01.43 | HID-CXS-165 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 5,00 | 133,95 | 133,33 | 133,95 | 133,74 | 668,70 | 171,19 | 855,94 | 0,02 |
| 11.01.44 | HID-CXS-060 | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPÃO EM F° F°-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 15,00 | 300,60 | 299,21 | 300,60 | 300,14 | 4502,10 | 384,18 | 5762,69 | 0,11 |
| 11.01.45 | HID-CXS-130 | CAIXA ALVENARIA 90 X 90 X 100 CM, TAMPÃO EM F° F° -INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 1,00 | 583,99 | 581,29 | 583,99 | 583,09 | 583,09 | 746,35 | 746,35 | 0,01 |
| 11.02 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  | 320.859,10 |  | 410.699,59 | 7,63 |
| 11.02.01 | ELE-CAB-340 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 240 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) | ML | 390,00 | 93,68 | 93,25 | 93,68 | 93,54 | 36480,60 | 119,73 | 46.695,17 | 0,87 |
| 11.02.02 | ELE-CAB-310 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 50 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) | ML | 250,00 | 20,96 | 20,86 | 20,96 | 20,93 | 5232,50 | 26,79 | 6.697,60 | 0,13 |
| 11.02.03 | ELE-CAB-305 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 35 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) | ML | 30,00 | 14,67 | 14,60 | 14,67 | 14,65 | 439,50 | 18,75 | 562,56 | 0,01 |
| 11.02.04 | ELE-CAB-295 | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 16 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) | ML | 200,00 | 8,84 | 8,80 | 8,84 | 8,83 | 1766,00 | 11,30 | 2260,48 | 0,04 |
| 11.02.05 | ELE-CAB-290 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 10,0 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) | ML | 650,00 | 6,61 | 6,58 | 6,61 | 6,60 | 4290,00 | 8,45 | 5.491,20 | 0,10 |
| 11.02.06 | ELE-CAB-230 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) | ML | 2.400,00 | 2,42 | 2,41 | 2,42 | 2,42 | 5808,00 | 3,10 | 7.434,24 | 0,14 |
| 11.02.07 | ELE-CAB-010 | CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL – TIPO BWF ANTIFLAM – COM DUPLA CAMADA DE ISOLAMENTO EM PVC – 2,5MM2 - 750 V – VERMELHO | ML | 1.500,00 | 2,45 | 2,44 | 2,45 | 2,45 | 3675,00 | 3,14 | 4.704,00 | 0,09 |
| 11.02.08 | ELE-CAB-010.5 | CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL – TIPO BWF ANTIFLAM – COM DUPLA CAMADA DE ISOLAMENTO EM PVC – 2,5MM2 - 750 V – AZUL | ML | 1.500,00 | 2,45 | 2,44 | 2,45 | 2,45 | 3675,00 | 3,14 | 4.704,00 | 0,09 |
| 11.02.09 | ELE-CAB-010.8 | CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL – TIPO BWF ANTIFLAM – COM DUPLA CAMADA DE ISOLAMENTO EM PVC – 2,5MM2 - 750 V – AMARELO | ML | 1.500,00 | 2,45 | 2,44 | 2,45 | 2,45 | 3675,00 | 3,14 | 4.704,00 | 0,09 |
| 11.02.10 | ELE-CAB-010.6 | CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL – TIPO BWF ANTIFLAM – COM DUPLA CAMADA DE ISOLAMENTO EM PVC – 2,5MM2 - 750 V – VERDE | ML | 1.500,00 | 2,45 | 2,44 | 2,45 | 2,45 | 3675,00 | 3,14 | 4.704,00 | 0,09 |
| 11.02.11 | ELE-CAB-235.7 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) VERDE | ML | 180,00 | 2,90 | 2,89 | 2,90 | 2,90 | 522,00 | 3,71 | 668,16 | 0,01 |
| 11.02.12 | ELE-CAB-240 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 4,0 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) | ML | 4.000,00 | 3,52 | 3,50 | 3,52 | 3,51 | 14040,00 | 4,49 | 17.971,20 | 0,34 |
| 11.02.13 | ELE-CAB-260.2 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 25,0 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) PRETO | ML | 90,00 | 9,82 | 9,77 | 9,82 | 9,80 | 882,00 | 12,54 | 1.128,96 | 0,02 |
| 11.02.14 | ELE-CAB-260.6 | CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 25,0 MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) VERDE | ML | 30,00 | 9,82 | 9,77 | 9,82 | 9,80 | 294,00 | 12,54 | 376,32 | 0,01 |
| 11.02.15 | ELE-CAB-245.7 | CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL – TIPO BWF ANTIFLAM – COM DUPLA CAMADA DE ISOLAMENTO EM PVC – 6,0MM2 - 750 V – VERDE | ML | 500,00 | 4,27 | 4,25 | 4,27 | 4,26 | 2130,00 | 5,45 | 2.726,40 | 0,05 |
| 11.02.16 | ELE-CAB-245.5 | CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL – TIPO BWF ANTIFLAM – COM DUPLA CAMADA DE ISOLAMENTO EM PVC – 6,0MM2 - 750 V – AZUL | ML | 500,00 | 4,27 | 4,25 | 4,27 | 4,26 | 2130,00 | 5,45 | 2.726,40 | 0,05 |
| 11.02.17 | ELE-CAB-245.3 | CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL – TIPO BWF ANTIFLAM – COM DUPLA CAMADA DE ISOLAMENTO EM PVC – 6,0MM2 - 750 V – VERMELHO | ML | 500,00 | 4,27 | 4,25 | 4,27 | 4,26 | 2130,00 | 5,45 | 2.726,40 | 0,05 |
| 11.02.18 | MERCADO | CABO DE COBRE PP COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 3x1,5MM2, 450/750V | ML | 150,00 | 5,00 | 4,98 | 5,00 | 4,99 | 748,50 | 6,39 | 958,08 | 0,02 |
| 11.02.19 | MERCADO | CABO DE COBRE PP COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 3x2,5MM2, 450/750V | ML | 40,00 | 6,00 | 5,97 | 6,00 | 5,99 | 239,60 | 7,67 | 306,69 | 0,01 |
| 11.02.20 | MERCADO | CABO DE COBRE PP COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 3x4,0MM2, 450/750V | ML | 10,00 | 7,00 | 6,97 | 7,00 | 6,99 | 69,90 | 8,95 | 89,47 | 0,00 |
| 11.02.21 | MERCADO | LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR, 2x28W, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, COM TAMPA PORTA LÂMPADAS E DUPLA CABECEIRA PARA ALOJAMENTO DE REATOR. REF. LUMICENTER CAN02-E232, ITAIM 3007 2x28W OU SIMILAR | UNID. | 186,00 | 100,00 | 99,54 | 100,00 | 99,85 | 18572,10 | 127,81 | 23.772,29 | 0,44 |
| 11.02.22 | MERCADO | LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR, 2x14W, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, COM TAMPA PORTA LÂMPADAS E DUPLA CABECEIRA PARA ALOJAMENTO DE REATOR . REF. LUMICENTER CAN02-E216, ITAIM 3007 2x14W OU SIMILAR | UNID. | 61,00 | 85,00 | 84,61 | 85,00 | 84,87 | 5.177,07 | 108,63 | 6.626,65 | 0,12 |
| 11.02.23 | MERCADO | LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR, 2x28W, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, COM TAMPA PORTA LÂMPADAS E DUPLA CABECEIRA PARA ALOJAMENTO DE REATOR. REF. LUMICENTER CAN02-S232, ITAIM 3007 2x28W OU SIMILAR | UNID. | 29,00 | 110,00 | 109,49 | 110,00 | 109,83 | 3185,07 | 140,58 | 4.076,89 | 0,08 |
| 11.02.24 | MERCADO | LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR, 2x14W, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, COM TAMPA PORTA LÂMPADAS E DUPLA CABECEIRA PARA ALOJAMENTO DE REATOR. REF. LUMICENTER CAN02-S216, ITAIM 3007 2x14W OU SIMILAR | UNID. | 13,00 | 105,00 | 104,51 | 105,00 | 104,84 | 1362,92 | 134,19 | 1744,54 | 0,03 |
| 11.02.25 | ELE-LUM-050 | LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO JATEADO. REF. ITAIM, MODELO MORGANITA (8145.1A1.440) | UNID. | 5,00 | 103,25 | 102,77 | 103,25 | 103,09 | 515,45 | 131,95 | 659,78 | 0,01 |
| 11.02.26 | ELE-LUM-045 | LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE E GLOBO LEITOSO | UNID. | 5,00 | 24,92 | 24,80 | 24,92 | 24,88 | 124,40 | 31,85 | 159,23 | 0,00 |
| 11.02.27 | 83.478,00 | LUMINÁRIA FECHADA, CORPO, ARO E ALOJAMENTO INTEGRADO PARA REATOR EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR INTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO EPOXI NA COR CINZA CLARO, REFRTOR PRISMÁTICO EM POLICARBONATO. ENCAIXE PARA TUBO ATÉ 60,3mm. | UNID. | 17,00 | 167,81 | 167,03 | 167,81 | 167,55 | 2848,35 | 214,46 | 3.645,89 | 0,07 |
| 11.02.28 | MERCADO | POSTE DE AÇO TIPO TELECÔNICO CURVO SIMPLES ENGASTADO, H=9,0M. REF. NAVILLE OU SIMILAR | UNID. | 17,00 | 750,00 | 856,02 | 750,00 | 785,34 | 13.350,78 | 1005,23 | 17089,00 | 0,30 |
| 11.02.29 | 12.317,00 | REATOR DE EMBUTIR P/ LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO 250W/220V, REF. INTRAL, KEIKO, PHILIPS OU SIMILAR | UNID. | 17,00 | 43,51 | 43,31 | 43,51 | 43,44 | 738,48 | 55,60 | 945,25 | 0,02 |
| 11.02.30 | MERCADO | LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO ALTA PRESSÃO ELIPSOIDAL 250W/220V, SOQUETE E-40, OSRAM, PHILIPS OU EQUIVALENTE | UNID. | 17,00 | 65,00 | 64,70 | 65,00 | 64,90 | 1103,30 | 83,07 | 1.412,22 | 0,03 |
| 11.02.31 | MERCADO | LUMINÁRIA TIPO POSTE DE JARDIM, COM CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA MICROTEXTURIZADA, DIFUSOR EM VIDRO SOPRADO OPALINO, h=60cm | UNID. | 5,00 | 220,00 | 218,98 | 220,00 | 219,66 | 1098,30 | 281,16 | 1.405,82 | 0,03 |
| 11.02.32 | ELE-LAM-030 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W/127V. REF. OSRAM, PHILLIPS OU SIMILAR | UNID. | 10,00 | 9,08 | 9,04 | 9,08 | 9,07 | 90,70 | 11,61 | 116,10 | 0,00 |
| 11.02.33 | MERCADO | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO BALIZADOR COM LED DE 1,2W/127V. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA NA COR BRANCA. REFLETOR ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO. REF. ITAIM, MODELO L096.1DW.400 OU SIMILAR | UNID. | 12,00 | 275,00 | 273,73 | 275,00 | 274,58 | 3294,96 | 351,46 | 4.217,55 | 0,08 |
| 11.02.34 | ELE-LAM-010 | LÂMPADA INCANDESCENTE TIPO SOFT 100W/127V. REF. OSRAM, PHILIPS OU SIMILAR | UNID. | 5,00 | 2,97 | 2,96 | 2,97 | 2,97 | 14,85 | 3,80 | 19,01 | 0,00 |
| 11.02.35 | ELE-REA-020 | REATOR ELETRÔNICO PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W/127V, FATOR FLUXO ENTRE 0,85 E 1,0, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, COM SELO PROCEL E INMETRO | UNID. | 215,00 | 36,96 | 36,79 | 36,96 | 36,90 | 7933,50 | 47,23 | 10.154,88 | 0,19 |
| 11.02.36 | ELE-LAM-050 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 28 W, TUBO T5 TEMPERATURA DE COR 4000 K +/- 100 K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR >= 85%, FLUXO LUMINOSO >= 2700 LM. REF. OSRAM, PHILIPS OU EQUIVALENTE | UNID. | 430,00 | 8,73 | 8,69 | 8,73 | 8,72 | 3749,60 | 11,16 | 4.799,49 | 0,09 |
| 11.02.37 | MERCADO | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRE-TENSÕES (DPS) COM ELEMENTO DE PROTEÇÃO À BASE DE VARISTOR A ÓXIDO DE ZINCO, ASSOCIADO A UM DISPOSITIVO TÉRMICO DE SEGURANÇA, QUE ATUARÁ TANTO COMO SOBRETENSÃO OU SOBRECORRENTE. SINALIZAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE LED BICOLOR INDICATIVO DO ESTADO DE OPERAÇÃO. TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 220/127V, E TENSÃO NOMINAL CONTÍNUA DE 275V – 40KA, CORRENTE MÁXIMA DE SURTO (8X20µS) 40 KA. INSTALAÇÃO EM TRILHOS DE 35MM CONFORME DIN 50022 PRÓPRIO PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, REF. CLAMPER (VCL 275V 40 KA), SIEMENS, PIAL OU SIMILAR. | UNID. | 28,00 | 47,68 | 47,46 | 47,68 | 47,61 | 1333,08 | 60,94 | 1.706,34 | 0,03 |
| 11.02.38 | ELE-REA-010 | REATOR ELETRÔNICO PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W/127V, FATOR FLUXO ENTRE 0,85 E 1,0, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, COM SELO PROCEL E INMETRO | UNID. | 74,00 | 27,06 | 26,93 | 27,06 | 27,02 | 1999,48 | 34,58 | 2.559,33 | 0,05 |
| 11.02.39 | ELE-LAM-045 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 14W/127V, TUBO T5 TEMPERATURA DE COR 4000 K +/- 100 K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR >= 85%, FLUXO LUMINOSO >= 2700 LM. REF. OSRAM, PHILIPS OU EQUIVALENTE | UNID. | 148,00 | 8,73 | 8,69 | 8,73 | 8,72 | 1290,56 | 11,16 | 1.651,92 | 0,03 |
| 11.02.40 | ELE-CXS-080 | CAIXA 30X30X12CM EM LIGA DE ALUMÍNIO COM SILÍCIO, TAMPA COM JUNTA DE VEDAÇÃO FABRICANTE: WETZEL OU DAISA | UNID. | 4,00 | 118,77 | 118,22 | 118,77 | 118,59 | 474,36 | 151,79 | 607,18 | 0,01 |
| 11.02.41 | HID-CXS-010 | CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 8,00 | 86,11 | 85,71 | 86,11 | 85,98 | 687,84 | 110,05 | 880,43 | 0,02 |
| 11.02.42 | ELE-CXS-010 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM | UNID. | 1,00 | 43,94 | 43,74 | 43,94 | 43,87 | 43,87 | 56,15 | 56,15 | 0,00 |
| 11.02.43 | ELE-CXS-075 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 CM | UNID. | 6,00 | 53,37 | 53,12 | 53,37 | 53,29 | 319,74 | 68,21 | 409,27 | 0,01 |
| 11.02.44 | ELE-CAL-045 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | ML | 4,50 | 43,17 | 42,97 | 43,17 | 43,10 | 193,95 | 55,17 | 248,26 | 0,00 |
| 11.02.45 | ELE-PER-030 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM | ML | 10,00 | 16,01 | 15,94 | 16,01 | 15,99 | 159,90 | 20,47 | 204,67 | 0,00 |
| 11.02.46 | MERCADO | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO MSG 14 (2MM), GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, 1200X800X350MM COM PLACA DE MONTAGEM, BARRAMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO (TRIFÁSICO+NEUTRO+TERRA) DE 38,1X3,81MM, 3 VCL 80KA 275V,VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, BORNEIRAS E TRILHOS PARA FIXAÇÃO. REF. CEMAR OU EQUIVALENTE. DISJUNTORES DO QUADRO DE COMANDO: 1 X 3P:320A, 3 X 3P:125A, 2 X 3P:100A, 3 X 3P:40A, 1 X 3P:25A, 1 X 3P:10A | UNID. | 1,00 | 9.000,00 | 10.451,42 | 9.000,00 | 9.483,81 | 9483,81 | 12139,28 | 12.139,28 | 0,22 |
| 11.02.47 | MERCADO | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO MSG 14 (2MM), GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, 600X500X200MM COM PLACA DE MONTAGEM, KIT BARRAMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO 16 POSIÇÕES,CHAVE REVERSORA ROTARIVA 63A, VCL DE FASE E NEUTRO E TRILHOS PARA FIXAÇÃO. REF. CEMAR OU EQUIVALENTE. DISJUNTORES DO QUADRO DE COMANDO: 2 X 3P:40A, 5 X 1P:25A | UNID. | 1,00 | 900,00 | 895,84 | 900,00 | 898,61 | 898,61 | 1150,22 | 1.150,22 | 0,02 |
| 11.02.48 | MERCADO | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO MSG 14 (2MM), GRAU IP-54, 400X300X200MM, BOTOEIRA LIGA E DESLIGA, BORNEIRA, DISJUNTOR TRIFÁSICO E CONTATOR DE 40A | UNID. | 1,00 | 850,00 | 846,07 | 850,00 | 848,69 | 848,69 | 1086,32 | 1.086,32 | 0,02 |
| 11.02.49 | MERCADO | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO MSG 14 (2MM), GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, 400X400X200MM COM PLACA DE MONTAGEM, CHAVE REVERSORA ROTARIVA 63A, VCL DE FASE E NEUTRO E TRILHOS PARA FIXAÇÃO. REF. CEMAR OU EQUIVALENTE. DISJUNTORES DO QUADRO DE COMANDO: 2 X 2P:40A, 2 X 1P:25A | UNID. | 1,00 | 850,00 | 846,07 | 850,00 | 848,69 | 848,69 | 1086,32 | 1.086,32 | 0,02 |
| 11.02.50 | MERCADO | GRUPO GERADOR TRIFÁSICO A DIESEL, 20/18KVA, 220/127V, CARENADO 85dB, QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE DE TRANSFERÊNCIA | UNID. | 1,00 | 48.000,00 | 47.777,91 | 48.000,00 | 47925,97 | 47925,97 | 61345,24 | 61.345,24 | 1,15 |
| 11.02.51 | MERCADO | BASE EM CONCRETO DE 4 X 2 M , ESPESSURA 15CM, PARA SUSTENTAÇÃO DO GRUPO GERADOR | UNID. | 1,00 | 850,00 | 846,07 | 850,00 | 848,69 | 848,69 | 1086,32 | 1.086,32 | 0,02 |
| 11.02.52 | MERCADO | NOBREAK 4KVA/3,2KW ISOLADO, COM 16 BATERIAS INTERNAS, ENTRADA BIVOLT 115-127/220V E SAÍDA ISOLADA 115V E COM A POSSIBILIDADE DE SER CONFIGURADA PARA 127V ATRAVÉS DE CHAVE LOCALIZADA NO PAINEL TRASEIRO | UNID. | 1,00 | 7.198,45 | 8.759,28 | 7.198,45 | 7718,73 | 7718,73 | 9879,97 | 9.879,97 | 0,17 |
| 11.02.53 | MERCADO | NOBREAK TRIFÁSICO 10KVA/8KW ISOLADO, COM 16 BATERIAS INTERNAS, ENTRADA 220V E SAÍDA 220V | UNID. | 1,00 | 23.151,91 | 24.884,33 | 23.151,91 | 23729,38 | 23729,38 | 30373,61 | 30.373,61 | 0,55 |
| 11.02.54 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA REF. PIAL LEGRAND, BTICINO, LORENZETTI, FAME | UNID. | 49,00 | 8,60 | 8,56 | 8,60 | 8,59 | 420,91 | 10,99 | 538,76 | 0,01 |
| 11.02.55 | ELE-INT-110 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 PARALELO COM PLACA | UNID. | 4,00 | 16,75 | 16,67 | 16,75 | 16,72 | 66,88 | 21,40 | 85,61 | 0,00 |
| 11.02.56 | ELE-INT-010 | INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V, COM PLACA | UNID. | 16,00 | 9,35 | 9,31 | 9,35 | 9,34 | 149,44 | 11,95 | 191,28 | 0,00 |
| 11.02.57 | ELE-INT-035 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM PLACA | UNID. | 9,00 | 18,94 | 18,85 | 18,94 | 18,91 | 170,19 | 24,20 | 217,84 | 0,00 |
| 11.02.58 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | UNID. | 16,00 | 14,40 | 14,33 | 14,40 | 14,38 | 230,08 | 18,41 | 294,50 | 0,01 |
| 11.02.59 | ELE-INT-125 | CONJUNTO 3 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | UNID. | 6,00 | 20,40 | 20,31 | 20,40 | 20,37 | 122,22 | 26,07 | 156,44 | 0,00 |
| 11.02.60 | MERCADO | CONJUNTO 4 INTERRUPTORES SIMPLES, SUPORTE E PLACA 4X4" | UNID. | 1,00 | 25,32 | 25,20 | 25,32 | 25,28 | 25,28 | 32,36 | 32,36 | 0,00 |
| 11.02.61 | ELE-INT-065 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES + 1 INTERRUPTOR PARALELO, COM PLACAS | UNID. | 1,00 | 19,92 | 19,83 | 19,92 | 19,89 | 19,89 | 25,46 | 25,46 | 0,00 |
| 11.02.62 | MERCADO | CONJUNTO 5 INTERRUPTORES SIMPLES, SUPORTE E PLACA 4X4" | UNID. | 1,00 | 29,87 | 29,73 | 29,87 | 29,82 | 29,82 | 38,17 | 38,16 | 0,00 |
| 11.02.63 | MERCADO | CONJUNTO 6 INTERRUPTORES SIMPLES, SUPORTE E PLACA 4X4" | UNID. | 1,00 | 32,56 | 32,41 | 32,56 | 32,51 | 32,51 | 41,61 | 41,61 | 0,00 |
| 11.02.64 | MERCADO | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO COM PLACA | UNID. | 1,00 | 24,60 | 24,49 | 24,60 | 24,56 | 24,56 | 31,44 | 31,44 | 0,00 |
| 11.02.65 | MERCADO | CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES INTERMEDIÁRIOS COM PLACA | UNID. | 1,00 | 31,80 | 31,65 | 31,80 | 31,75 | 31,75 | 40,64 | 40,64 | 0,00 |
| 11.02.66 | MERCADO | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR PARALELO + 3 INTERRUPTORES, SUPORETE E PLACA 4X4" | UNID. | 1,00 | 33,90 | 33,74 | 33,90 | 33,85 | 33,85 | 43,33 | 43,33 | 0,00 |
| 11.02.67 | MERCADO | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO + 1 SIMPLES COM PLACA | UNID. | 1,00 | 27,54 | 27,41 | 27,54 | 27,50 | 27,50 | 35,20 | 35,20 | 0,00 |
| 11.02.68 | ELE-INT-060 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR PARALELO + 1 TOMADA 2P, UNIVERSAL, SEM PLACAS | UNID. | 1,00 | 15,89 | 15,82 | 15,89 | 15,87 | 15,87 | 20,31 | 20,31 | 0,00 |
| 11.02.69 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | UNID. | 259,00 | 12,38 | 12,32 | 12,38 | 12,36 | 3201,24 | 15,82 | 4.097,59 | 0,08 |
| 11.02.70 | MERCADO | CONJUNTO DE 4 TOMADAS, SUPORTE E PLACA 4X4 | UNID. | 74,00 | 31,20 | 31,06 | 31,20 | 31,15 | 2305,10 | 39,87 | 2.950,53 | 0,06 |
| 11.02.71 | ELE-CXS-190 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4" | UNID. | 40,00 | 5,80 | 5,77 | 5,80 | 5,79 | 231,60 | 7,41 | 296,45 | 0,01 |
| 11.02.72 | ELE-CXS-185 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | UNID. | 296,00 | 4,47 | 4,45 | 4,47 | 4,46 | 1320,16 | 5,71 | 1.689,80 | 0,03 |
| 11.02.73 | ELE-CXS-200 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO , 4 X 4" | UNID. | 40,00 | 9,25 | 9,21 | 9,25 | 9,24 | 369,60 | 11,83 | 473,09 | 0,01 |
| 11.02.74 | ELE-CXS-195 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO , 4 X 2" | UNID. | 149,00 | 7,92 | 7,88 | 7,92 | 7,91 | 1178,59 | 10,12 | 1.508,60 | 0,03 |
| 11.02.75 | ELE-PLA-065 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | UNID. | 22,00 | 2,33 | 2,32 | 2,33 | 2,33 | 51,26 | 2,98 | 65,61 | 0,00 |
| 11.02.76 | ELE-PLA-025 | PLACA CEGA PARA CAIXA , 4" X 4" | UNID. | 4,00 | 4,93 | 4,91 | 4,93 | 4,92 | 19,68 | 6,30 | 25,19 | 0,00 |
| 11.02.77 | ELE-CXS-170 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4" | UNID. | 296,00 | 6,02 | 5,99 | 6,02 | 6,01 | 1778,96 | 7,69 | 2.277,07 | 0,04 |
| 11.02.78 | ELE-DIS-063 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 5KA DE 20A , DIN | UNID. | 7,00 | 30,71 | 30,57 | 30,71 | 30,66 | 214,62 | 39,24 | 274,71 | 0,01 |
| 11.02.79 | ELE-DIS-066 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 5KA DE 32A , DIN | UNID. | 1,00 | 30,71 | 30,57 | 30,71 | 30,66 | 30,66 | 39,24 | 39,24 | 0,00 |
| 11.02.80 | ELE-DIS-062 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UNID. | 12,00 | 30,71 | 30,57 | 30,71 | 30,66 | 367,92 | 39,24 | 470,93 | 0,01 |
| 11.02.81 | ELE-DIS-060 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UNID. | 16,00 | 30,71 | 30,57 | 30,71 | 30,66 | 490,56 | 39,24 | 627,92 | 0,01 |
| 11.02.82 | ELE-DIS-064 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UNID. | 1,00 | 30,71 | 30,57 | 30,71 | 30,66 | 30,66 | 39,24 | 39,25 | 0,00 |
| 11.02.83 | ELE-DIS-068 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | UNID. | 4,00 | 31,97 | 31,82 | 31,97 | 31,92 | 127,68 | 40,86 | 163,43 | 0,00 |
| 11.02.84 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UNID. | 1,00 | 11,29 | 11,24 | 11,29 | 11,27 | 11,27 | 14,42 | 14,43 | 0,00 |
| 11.02.85 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UNID. | 6,00 | 11,29 | 11,24 | 11,29 | 11,27 | 67,62 | 14,42 | 86,55 | 0,00 |
| 11.02.86 | ELE-DIS-009 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UNID. | 8,00 | 11,29 | 11,24 | 11,29 | 11,27 | 90,16 | 14,42 | 115,40 | 0,00 |
| 11.02.87 | ELE-DIS-011 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | UNID. | 18,00 | 11,29 | 11,24 | 11,29 | 11,27 | 202,86 | 14,42 | 259,66 | 0,00 |
| 11.02.88 | ELE-DIS-041 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | UNID. | 2,00 | 52,19 | 51,95 | 52,19 | 52,11 | 104,22 | 66,70 | 133,40 | 0,00 |
| 11.02.89 | ELE-DIS-043 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 63A | UNID. | 1,00 | 69,04 | 68,72 | 69,04 | 68,93 | 68,93 | 88,23 | 88,23 | 0,00 |
| 11.02.90 | MERCADO | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 22KA, DE 80A | UNID. | 1,00 | 200,00 | 199,07 | 200,00 | 199,69 | 199,69 | 255,60 | 255,60 | 0,00 |
| 11.02.91 | MERCADO | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 22KA, DE 90A | UNID. | 1,00 | 200,00 | 199,07 | 200,00 | 199,69 | 199,69 | 255,60 | 255,60 | 0,00 |
| 11.02.92 | MERCADO | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 22KA, DE 100A | UNID. | 3,00 | 200,00 | 199,07 | 200,00 | 199,69 | 599,07 | 255,60 | 766,81 | 0,01 |
| 11.02.93 | MERCADO | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 22KA, DE 125A | UNID. | 2,00 | 200,00 | 199,07 | 200,00 | 199,69 | 399,38 | 255,60 | 511,21 | 0,01 |
| 11.02.94 | MERCADO | DISJUNTOR RESIDUAL "DR" 40A, 30mA | UNID. | 20,00 | 85,00 | 84,61 | 85,00 | 84,87 | 1697,40 | 108,63 | 2.172,67 | 0,04 |
| 11.02.95 | MERCADO | DISJUNTOR RESIDUAL "DR" 25A, 30mA | UNID. | 1,00 | 85,00 | 84,61 | 85,00 | 84,87 | 84,87 | 108,63 | 108,63 | 0,00 |
| 11.02.96 | ELE-ELE-135 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 4" | ML | 7,00 | 119,22 | 118,67 | 119,22 | 119,04 | 833,28 | 152,37 | 1.066,60 | 0,02 |
| 11.02.97 | ELE-ELE-045 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕE D = 4" | UNID. | 110,00 | 33,45 | 33,30 | 33,45 | 33,40 | 3674,00 | 42,75 | 4.702,72 | 0,09 |
| 11.02.98 | ELE-ELE-015 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | ML | 350,00 | 7,62 | 7,58 | 7,62 | 7,61 | 2663,50 | 9,74 | 3409,28 | 0,06 |
| 11.02.99 | ELE-ELE-025 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1.1/2" | ML | 515,00 | 11,41 | 11,36 | 11,41 | 11,39 | 5865,85 | 14,58 | 7.508,29 | 0,14 |
| 11.02.100 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1.1/4" | ML | 40,00 | 10,94 | 10,89 | 10,94 | 10,92 | 436,80 | 13,98 | 559,10 | 0,01 |
| 11.02.101 | ELE-ELE-030 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D= 2" | ML | 150,00 | 12,32 | 12,26 | 12,32 | 12,30 | 1845,00 | 15,74 | 2.361,60 | 0,04 |
| 11.02.102 | ELE-ELE-010 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4" | ML | 2.066,00 | 6,90 | 6,87 | 6,90 | 6,89 | 14234,74 | 8,82 | 18.220,47 | 0,34 |
| 11.02.103 | ELE-MAN-015 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4”(25MM). DUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) RESISTENTE A INTEMPÉRIES, CORRUGADO, FLEXÍVEL DE SEÇÃO CIRCULAR, FORNECIDO EM LANCES PADRONIZADOS, COR EXTERNA PRETA, IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, PARA PROTEÇÃO DE CABOS ENTERRADOS CONTRA DANOS MECÂNICOS, FORNECIDO COM ARAME GUIA, JÁ PASSADO, E ACESSÓRIOS, PARA CONEXÃO ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM | ML | 1.200,00 | 4,20 | 4,18 | 4,20 | 4,19 | 5028,00 | 5,36 | 6.435,84 | 0,12 |
| 11.02.104 | ELE-MAN-020 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1”(32MM). DUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) RESISTENTE A INTEMPÉRIES, CORRUGADO, FLEXÍVEL DE SEÇÃO CIRCULAR, FORNECIDO EM LANCES PADRONIZADOS, COR EXTERNA PRETA, IDENTIFICADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, PARA PROTEÇÃO DE CABOS ENTERRADOS CONTRA DANOS MECÂNICOS, FORNECIDO COM ARAME GUIA, JÁ PASSADO, E ACESSÓRIOS, PARA CONEXÃO ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM | ML | 100,00 | 4,48 | 4,46 | 4,48 | 4,47 | 447,00 | 5,72 | 572.16 | 0,01 |
| 11.02.105 | ELE-HAS-010 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | UNID. | 7,00 | 33,22 | 33,07 | 33,22 | 33,17 | 232,19 | 42,46 | 297,20 | 0,01 |
| 11.02.106 | OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H <=1,50 M | M3 | 30,00 | 31,01 | 30,87 | 31,01 | 30,96 | 928,80 | 39,63 | 1.188,86 | 0,02 |
| 11.02.107 | ELE-CXS-210 | TAMPA E ARO PARA CAIXA DE ENTRADA PASSEIO TIPO ZB (DIM.: 520 X 440 X 700 MM), CONFORME PADRÕES CEMIG A TAMPA DEVE APRESENTAR EM SUA SUPERFICIE INTERNA, A MARCA DO FRABRICANTE, O ENCAIXE DA TAMPA NO ARO DEVE SER ESTÁVEL, SEJA DE FABRICAÇÃO OU POR USINAGEM | UNID. | 3,00 | 241,22 | 240,10 | 241,22 | 240,85 | 722,55 | 308,29 | 924,86 | 0,02 |
| 11.02.108 | MERCADO | TAMPA E ARO PARA CAIXA DE ENTRADA PASSEIO TIPO ZC (DIM.: 770 X 670 X 900 MM), CONFORME PADRÕES CEMIG A TAMPA DEVE APRESENTAR EM SUA SUPERFICIE INTERNA, A MARCA DO FRABRICANTE, O ENCAIXE DA TAMPA NO ARO DEVE SER ESTÁVEL, SEJA DE FABRICAÇÃO OU POR USINAGEM | UNID. | 8,00 | 354,50 | 352,86 | 354,50 | 353,95 | 2831,60 | 453,06 | 3.624,45 | 0,07 |
| 11.02.109 | ELE-CXS-330 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, PARA DISJUNTOR 42 KA 0100/400A, BARRAMENTO DE 181MM², CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-18 | UNID. | 1,00 | 2.644,39 | 2.632,15 | 2.644,39 | 2640,31 | 2640,31 | 3379,60 | 3.379,60 | 0,06 |
| 11.02.110 | MERCADO | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 300A, 42KA | UNID. | 1,00 | 1.800,00 | 1.791,67 | 1.800,00 | 1797,22 | 1797,22 | 2300,44 | 2.300,44 | 0,04 |
| 11.02.111 | MERCADO | CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA CM-4 | UNID. | 1,00 | 165,00 | 164,24 | 165,00 | 164,75 | 164,75 | 210,88 | 210,88 | 0,00 |
| 11.02.112 | MERCADO | MURETA EM ALVENARIA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA (200x200x40cm) | UNID. | 1,00 | 1.500,00 | 1.493,06 | 1.500,00 | 1497,69 | 1497,69 | 1917,04 | 1.917,04 | 0,04 |
| 11.02.113 | MERCADO | TC DE MEDIÇÃO, 200/5A | UNID. | 3,00 | 95,00 | 94,56 | 95,00 | 94,85 | 284,55 | 121,41 | 364,22 | 0,01 |
| 11.02.114 | MERCADO | CAIXA DE TOMADA 2X70 PARA PISO ELEVADO COM 3 TOMADAS DE ENERGIA 2P+T E 3 TOMADAS DE REDE RJ45, REF. MOPA 147-11-PR | UNID. | 5,00 | 175,00 | 174,19 | 175,00 | 174,73 | 873,65 | 223,65 | 1.118,27 | 0,02 |
| 11.02.115 | MERCADO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO DIN DE EMBUTIR EM CHAPA PINTADA PARA 08 POSIÇÕES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 150A E RASGO NA PARDE SUPERIOR PARA DISJUNTOR GERAL - REF. CEMAR , MOD. 404421 | UNID. | 1,00 | 92,00 | 91,57 | 92,00 | 91,86 | 91,86 | 117,58 | 117,58 | 0,00 |
| 11.02.116 | MERCADO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO DIN DE EMBUTIR EM CHAPA PINTADA PARA 24 POSIÇÕES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 150A E RASGO NA PARDE SUPERIOR PARA DISJUNTOR GERAL - REF. CEMAR , MOD. 404422 | UNID. | 2,00 | 275,50 | 274,23 | 275,50 | 275,08 | 550,16 | 352,10 | 704,20 | 0,01 |
| 11.02.117 | ELE-QUA-020 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO DIN DE EMBUTIR EM CHAPA PINTADA PARA 16 POSIÇÕES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 150A E RASGO NA PARDE SUPERIOR PARA DISJUNTOR GERAL - REF. CEMAR , MOD. 404421 | UNID. | 1,00 | 277,46 | 276,18 | 277,46 | 277,03 | 277,03 | 354,60 | 354,60 | 0,01 |
| 11.02.118 | MERCADO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO DIN DE EMBUTIR EM CHAPA PINTADA PARA 34 POSIÇÕES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 150A E RASGO NA PARDE SUPERIOR PARA DISJUNTOR GERAL - REF. CEMAR , MOD. 404423 | UNID. | 2,00 | 423,50 | 421,54 | 423,50 | 422,85 | 845,70 | 541,25 | 1.082,50 | 0,02 |
| 11.02.119 | MERCADO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO DIN DE EMBUTIR EM CHAPA PINTADA PARA 44 POSIÇÕES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 150A E RASGO NA PARDE SUPERIOR PARA DISJUNTOR GERAL - REF. CEMAR , MOD. 404424 | UNID. | 1,00 | 480,00 | 477,78 | 480,00 | 479,26 | 479,26 | 613,45 | 613,45 | 0,01 |
| 11.02.120 | MERCADO | PROJETOR FECHADO, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTADO NA COR CINZA. ARO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO NA COR CINZA. REFLETOR EM ALUMÍNIO MARTELADO ANODIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE E TEMPERADO. MOVIMENTO HORIZONTAL E VERTICAL. PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W COM ALOJAMENTO PARA REATOR. REF. CAROLINO, ITAIM OU EQUIVALENTE. | UNID. | 1,00 | 53,02 | 52,77 | 53,02 | 52,94 | 52,94 | 67,76 | 67,76 | 0,00 |
| 11.02.121 | MERCADO | ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA PORTÃO. MOTOR 3/4 HP. | UNID. | 1,00 | 850,00 | 846,07 | 850,00 | 848,69 | 848,69 | 1086,32 | 1.086,32 | 0,02 |
| 11.03 |  | INSTALAÇÃO DE SPDA |  |  |  |  |  |  | 33.656,79 |  | 43.080,69 | 0,81 |
| 11.03.01 | ELE-COR-025 | CABO 35mm NÚ | ML | 480,00 | 17,25 | 17,17 | 17,25 | 17,22 | 8265,60 | 22,04 | 10.579,97 | 0,20 |
| 11.03.02 | SPDA-CXS-005 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS | UNID. | 1,00 | 181,17 | 180,33 | 181,17 | 180,89 | 180,89 | 231,54 | 231,54 | 0,00 |
| 11.03.03 | MERCADO | BARRA CONDUTORA "RE-BAR" GALVANIZADA A FOGO ∅3/8", EM PEÇAS DE 3,4m | UNID. | 425,00 | 38,00 | 37,82 | 38,00 | 37,94 | 16124,50 | 48,56 | 20.639,36 | 0,39 |
| 11.03.04 | SPDA-TER-010 | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | UNID. | 19,00 | 5,58 | 5,55 | 5,58 | 5,57 | 105,83 | 7,13 | 135,46 | 0,00 |
| 11.03.05 | MERCADO | CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT COM FURO, TEL 5051 | UNID. | 53,00 | 8,50 | 8,46 | 8,50 | 8,49 | 449,97 | 10,87 | 575,96 | 0,01 |
| 11.03.06 | SPDA-CLIP-005 | CLIPS GALVANIZADO A FOGO ∅3/8" | UNID. | 1.800,00 | 4,62 | 4,60 | 4,62 | 4,61 | 8298,00 | 5,90 | 10.621,44 | 0,20 |
| 11.03.07 | SPDA-PAR-005 | PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX TIPO S6 | UNID. | 200,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 70,00 | 0,45 | 89,60 | 0,00 |
| 11.03.08 | MERCADO | BUCHA EM NYLON S6 | UNID. | 200,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 50,00 | 0,32 | 64,00 | 0,00 |
| 11.03.09 | SPDA-PRE-010 | PRESILHA PARA CABO DE COBRE 35mm² REF. TEL - 744 | UNID. | 200,00 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 112,00 | 0,72 | 143,36 | 0,00 |
| 11.04 |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  | 99.870,67 |  | 127.834,45 | 2,39 |
| 11.04.01 | MERCADO | AR CONDICIONADO SPLIT (FRIO) – 7.500 BTU'S (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID. | 1,00 | 1.085,00 | 1.079,98 | 1.085,00 | 1083,33 | 1083,33 | 1386,66 | 1.386,66 | 0,03 |
| 11.04.02 | MERCADO | AR CONDICIONADO SPLIT (FRIO) - 9.000 BTU's (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID. | 10,00 | 1.950,00 | 1.940,98 | 1.950,00 | 1946,99 | 19469,90 | 2492,15 | 24.921,47 | 0,47 |
| 11.04.03 | MERCADO | AR CONDICIONADO SPLIT (FRIO) - 12.000 BTU's (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID. | 7,00 | 2.170,00 | 2.159,96 | 2.170,00 | 2166,65 | 15166,55 | 2773,31 | 19.413,18 | 0,36 |
| 11.04.04 | MERCADO | AR CONDICIONADO SPLIT (FRIO) - 18.000 BTU's (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID. | 6,00 | 2.800,00 | 2.787,04 | 2.800,00 | 2795,68 | 16774,08 | 3578,47 | 21.470,82 | 0,40 |
| 11.04.05 | MERCADO | AR CONDICIONADO SPLIT (FRIO) - 22.000 BTU's (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID. | 3,00 | 3.150,00 | 3.135,43 | 3.150,00 | 3145,14 | 9435,42 | 4025,78 | 12.077,34 | 0,23 |
| 11.04.06 | MERCADO | AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO (FRIO) - 30.000 BTU's (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID. | 3,00 | 4.400,00 | 4.379,64 | 4.400,00 | 4393,21 | 13179,63 | 5623,31 | 16.869,93 | 0,32 |
| 11.04.07 | MERCADO | AR CONDICIONADO CASSETE (FRIO) - 36.000 BTU's (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNID. | 4,00 | 6.200,00 | 6.171,31 | 6.200,00 | 6190,44 | 24761,76 | 7923,76 | 31.695,05 | 0,59 |
| 11.05 |  | VOZ, DADOS E CFTV |  |  |  |  |  |  | 110.947,74 |  | 142.013,02 | 2,66 |
| 11.05.01 | MERCADO | CABO BALANCEADO XLR (P10) PARA SOM | ML | 65,00 | 8,52 | 8,48 | 8,52 | 8,51 | 553,15 | 10,89 | 708,03 | 0,01 |
| 11.05.02 | MERCADO | CABO COAXIAL PARA CFTV 75 OHMS COM 2 VIAS | ML | 1.200,00 | 2,92 | 2,91 | 2,92 | 2,92 | 3504,00 | 3,74 | 4.485,12 | 0,08 |
| 11.05.03 | CAB-CAB-005 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | ML | 78,00 | 2,66 | 2,65 | 2,66 | 2,66 | 207,48 | 3,40 | 265,57 | 0,00 |
| 11.05.04 | MERCADO | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6e COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | ML | 5.230,00 | 2,89 | 2,88 | 2,89 | 2,89 | 15.114,70 | 3,70 | 19.346,82 | 0,36 |
| 11.05.05 | MERCADO | CABO DE VIDEO HDMI SPARFLEX 4P X 24 AWG | ML | 26,00 | 15,00 | 14,93 | 15,00 | 14,98 | 389,48 | 19,17 | 498,53 | 0,01 |
| 11.05.06 | ELE-CXS-125 | CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R1, 60 X 35 X 50 CM | UNID. | 6,00 | 296,36 | 294,99 | 296,36 | 295,90 | 1775,40 | 378,75 | 2.272,51 | 0,04 |
| 11.05.07 | MERCADO | CAIXA DE SOM ATIVA 550W RMS AMPLIFICADA REF. BEHRINGER B212d | UNID. | 3,00 | 1.900,00 | 1.891,21 | 1.900,00 | 1897,07 | 5691,21 | 2428,25 | 7.284,75 | 0,14 |
| 11.05.08 | MERCADO | CAIXA DE SOM PASSIVA 600W RMS AMPLIFICADA REF. BEHRINGER VS1220 | UNID. | 3,00 | 700,00 | 696,76 | 700,00 | 698,92 | 2096,76 | 894,62 | 2.683,85 | 0,05 |
| 11.05.09 | MERCADO | MESA DE SOM STEREO 12 CANAIS AMW 12 ESD CICLOTRON COM USB | UNID. | 1,00 | 750,00 | 746,53 | 750,00 | 748,84 | 748,84 | 958,51 | 958,52 | 0,02 |
| 11.05.10 | MERCADO | TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA | UNID. | 24,00 | 41,12 | 40,93 | 41,12 | 41,06 | 985,44 | 52,56 | 1.261,36 | 0,02 |
| 11.05.11 | CAB-TOM-015 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 2"X4", EMBUTIR, COMPLETA COM ESPELHO REF. PIAL, FAME OU EQUIVALENTE | UNID. | 79,00 | 42,35 | 42,15 | 42,35 | 42,28 | 3340,12 | 54,12 | 4.275,35 | 0,08 |
| 11.05.12 | ELE-CAL-050 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | ML | 102,00 | 60,74 | 60,46 | 60,74 | 60,65 | 6186,30 | 77,63 | 7.918,46 | 0,15 |
| 11.05.13 | ELE-ELE-045 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕE D = 4" | UNID. | 110,00 | 33,45 | 33,30 | 33,45 | 33,40 | 3674,00 | 42,75 | 4.702,72 | 0,09 |
| 11.05.14 | ELE-ELE-015 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | ML | 53,30 | 7,62 | 7,58 | 7,62 | 7,61 | 405,61 | 9,74 | 519,18 | 0,01 |
| 11.05.15 | ELE-ELE-025 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1.1/2" | ML | 500,00 | 11,41 | 11,36 | 11,41 | 11,39 | 5695,00 | 14,58 | 7.289,60 | 0,14 |
| 11.05.16 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1.1/4" | ML | 13,00 | 10,94 | 10,89 | 10,94 | 10,92 | 141,96 | 13,98 | 181,71 | 0,00 |
| 11.05.17 | ELE-ELE-040 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3" | ML | 30,00 | 21,35 | 21,25 | 21,35 | 21,32 | 639,60 | 27,29 | 818,69 | 0,02 |
| 11.05.18 | ELE-MAN-015 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 3/4" | ML | 700,00 | 4,20 | 4,18 | 4,20 | 4,19 | 2933,00 | 5,36 | 3.754,24 | 0,07 |
| 11.05.19 | ELE-MAN-020 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1" | ML | 18,00 | 4,48 | 4,46 | 4,48 | 4,47 | 80,46 | 5,72 | 102,99 | 0,00 |
| 11.05.20 | ELE-CXS-135 | CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNID. | 3,00 | 71,48 | 71,15 | 71,48 | 71,37 | 214,11 | 91,35 | 274,06 | 0,01 |
| 11.05.21 | ELE-CXS-136 | CAIXA DE PASSAGEM Nº 4 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (60 X 60 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNID. | 2,00 | 136,07 | 135,44 | 136,07 | 135,86 | 271,72 | 173,90 | 347,80 | 0,01 |
| 11.05.22 | ELE-CXS-130 | CAIXA DE PASSAGEM Nº 2 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (20 X 20 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UNID. | 5,00 | 40,90 | 40,71 | 40,90 | 40,84 | 204,20 | 52,27 | 261,38 | 0,00 |
| 11.05.23 | ELE-CAL-045 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | ML | 20,00 | 43,17 | 42,97 | 43,17 | 43,10 | 862,00 | 55,17 | 1.103,36 | 0,02 |
| 11.05.24 | ELE-CAL-055 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | ML | 11,00 | 64,73 | 64,43 | 64,73 | 64,63 | 710,93 | 82,73 | 909,99 | 0,02 |
| 11.05.25 | ELE-CXS-145 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL OU DERIVAÇÃO DG Nº4 | UNID. | 1,00 | 144,80 | 144,13 | 144,80 | 144,58 | 144,58 | 185,06 | 185,06 | 0,00 |
| 11.05.26 | ELE-CXS-370 | CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | UNID. | 4,00 | 15,16 | 15,09 | 15,16 | 15,14 | 60,56 | 19,38 | 77,52 | 0,00 |
| 11.05.27 | ELE-PLA-065 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | UNID. | 51,00 | 2,33 | 2,32 | 2,33 | 2,33 | 118,83 | 2,98 | 152,10 | 0,00 |
| 11.05.28 | ELE-CXS-190 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4" | UNID. | 31,00 | 5,80 | 5,77 | 5,80 | 5,79 | 179,49 | 7,41 | 229,75 | 0,00 |
| 11.05.29 | ELE-CXS-185 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | UNID. | 51,00 | 4,47 | 4,45 | 4,47 | 4,46 | 227,46 | 5,71 | 291,15 | 0,01 |
| 11.05.30 | ELE-CXS-200 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO , 4 X 4" | UNID. | 49,00 | 9,25 | 9,21 | 9,25 | 9,24 | 452,76 | 11,83 | 579,53 | 0,01 |
| 11.05.31 | ELE-CXS-195 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO , 4 X 2" | UNID. | 21,00 | 7,92 | 7,88 | 7,92 | 7,91 | 166,11 | 10,12 | 212,62 | 0,00 |
| 11.05.32 | ELE-PLA-025 | PLACA CEGA PARA CAIXA , 4" X 4" | UNID. | 1,00 | 4,93 | 4,91 | 4,93 | 4,92 | 4,92 | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
| 11.05.33 | CAB-RACK-005 | RACK METÁLICO 44 ES EM ESTRUTURA PARAFUSADA EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, FECHAMENTO TRASEIRO, LATERAIS E TETOS REMOVÍVEIS | UNID. | 2,00 | 2.138,28 | 2.128,39 | 2.138,28 | 2134,98 | 4269,96 | 2732,77 | 5.465,55 | 0,10 |
| 11.05.34 | MERCADO | RACK METÁLICO 36 ES EM ESTRUTURA PARAFUSADA EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, FECHAMENTO TRASEIRO, LATERAIS E TETOS REMOVÍVEIS | UNID. | 1,00 | 1.865,00 | 1.856,37 | 1.865,00 | 1862,12 | 1862,12 | 2383,51 | 2.383,51 | 0,04 |
| 11.05.35 | ELE-CAB-210 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-5N 50.20 | ML | 100,00 | 19,66 | 19,57 | 19,66 | 19,63 | 1963,00 | 25,13 | 2.512,64 | 0,05 |
| 11.05.36 | ELE-CAB-160 | CABO TELEFÔNICO CI 50.20 | ML | 10,00 | 7,45 | 7,42 | 7,45 | 7,44 | 74,44 | 9,52 | 95,20 | 0,00 |
| 11.05.37 | CAB-ANI-010 | ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (#6 MM2) - 500 UM | UNID. | 1,00 | 24,58 | 24,47 | 24,58 | 24,54 | 24,54 | 31,41 | 31,41 | 0,00 |
| 11.05.38 | CAB-CER-005 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 5E | UNID. | 167,00 | 8,24 | 8,20 | 8,24 | 8,23 | 1374,41 | 10,53 | 1.759,24 | 0,03 |
| 11.05.39 | CAB-PATCH-015 | PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | UNID. | 3,00 | 798,04 | 794,35 | 798,04 | 796,81 | 2390,43 | 1019,92 | 3.059,75 | 0,06 |
| 11.05.40 | CAB-PATCH-020 | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | UNID. | 6,00 | 1.333,13 | 1.326,96 | 1.333,13 | 1331,07 | 7986,42 | 1703,77 | 10.222,62 | 0,19 |
| 11.05.41 | CAB-RACK-010 | CALHA DE TOMADAS PARA FIXAÇÃO NO RACK, COM 8 TOMADAS 2P +T | UNID. | 2,00 | 82,50 | 82,12 | 82,50 | 82,37 | 164,74 | 105,43 | 210,87 | 0,00 |
| 11.05.42 | CAB-RACK-015 | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | UNID. | 1,00 | 729,34 | 725,97 | 729,34 | 728,22 | 728,22 | 932,12 | 932,12 | 0,02 |
| 11.05.43 | CAB-RACK-020 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | UNID. | 10,00 | 39,24 | 39,06 | 39,24 | 39,18 | 391,80 | 50,15 | 501,50 | 0,01 |
| 11.05.44 | CAB-RACK-025 | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | UNID. | 7,00 | 11,03 | 10,98 | 11,03 | 11,01 | 77,07 | 14,09 | 98,65 | 0,00 |
| 11.05.45 | MERCADO | CAMERAS IR ALIVE AL-CIR 312 CCD SONY | UNID. | 10,00 | 290,00 | 288,66 | 290,00 | 289,55 | 2895,50 | 370,62 | 3.706,24 | 0,07 |
| 11.05.46 | MERCADO | CAMERAS IR ALIVE AL-CIR 340 CCD SONY | UNID. | 10,00 | 440,00 | 437,96 | 440,00 | 439,32 | 4393,20 | 562,33 | 5.623,30 | 0,11 |
| 11.05.47 | MERCADO | CAMERA MINI DOME IR CCD SONY ALIVE AL MDIR 110 | UNID. | 20,00 | 290,00 | 288,66 | 290,00 | 289,55 | 5791,00 | 370,62 | 7,412,48 | 0,14 |
| 11.05.48 | MERCADO | DVR STND ALONE 16 CH ALIVE AL-DVR3016 | UNID. | 2,00 | 1.890,00 | 1.881,26 | 1.890,00 | 1887,09 | 3774,18 | 2415,47 | 4.830,95 | 0,09 |
| 11.05.49 | MERCADO | 2 HD DE 2TB, REF. SEAGATE OU SIMILAR | UNID. | 2,00 | 570,00 | 567,36 | 570,00 | 569,12 | 1138,24 | 728,47 | 1.456,95 | 0,03 |
| 11.05.50 | MERCADO | FONTE MCM 12V | UNID. | 40,00 | 45,00 | 44,79 | 45,00 | 44,93 | 1797,20 | 57,51 | 2.300,42 | 0,04 |
| 11.05.51 | MERCADO | CONECTORES DMC COM MOLA | UNID. | 80,00 | 3,50 | 3,48 | 3,50 | 3,49 | 279,20 | 4,47 | 357,38 | 0,01 |
| 11.05.52 | MERCADO | CONECTORES D4 | UNID. | 40,00 | 1,50 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 60,00 | 1,92 | 76,80 | 0,00 |
| 11.05.53 | MERCADO | ROTEADOR D'LINK | UNID. | 4,00 | 350,00 | 348,38 | 350,00 | 349,46 | 1397,84 | 447,31 | 1.789,24 | 0,03 |
| 11.05.54 | MERCADO | PABX PARA RACK, MODULARIDADE DE 16 E 24 RAMAIS ANALÓGICOS, 16 RAMAIS DIGITAIS E 4 RAMAIS DIGITAIS E 12 RAMAIS ANALÓGICOS; MODULARIADADE DE 8 TRONCOS ANALÓGICOS, 4 E 8 TRONCOS GSM, 30 E 60 TRONCOS DIGITAIS E MÍNIMO DE 4 E MÁXIMO DE 30 TRONCOS IP; 48 RAMAIS IP, 16 CANAIS PARA ATENDIMENTO AUTOMÁTICO; IDENTIFICADOR DE CHAMADA PARA TODOS OS RAMAIS E PROTEÇÃO NOS TRONCOS, RAMAIS E ALIMENTAÇÃO | UNID. | 1,00 | 9.000,00 | 8.958,36 | 9.000,00 | 8986,12 | 8986,12 | 11502,23 | 11.502,23 | 0,22 |
| 11.05.55 | MERCADO | ROUTER WIRELESS 802.11G 54MBPS 2.4GHZ COM ANTENA DE ALTA INTENSIDADE 25DBI, REF. LINKSYS WRT54GL OU SIMILAR | UNID. | 3,00 | 450,00 | 447,92 | 450,00 | 449,31 | 1347,93 | 575,12 | 1.725,35 | 0,03 |
| 11.06 |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  | 114.318.64 |  | 146.327,85 | 2,74 |
| 11.06.01 | INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UNID. | 22,00 | 119,79 | 119,24 | 119,79 | 119,61 | 2631,42 | 153,10 | 3.368,22 | 0,06 |
| 11.06.02 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 179 X 179 MM | UNID. | 22,00 | 17,45 | 17,37 | 17,45 | 17,42 | 383,24 | 22,30 | 490,55 | 0,01 |
| 11.06.03 | INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 252 X 126 MM (SAÍDA ) | UNID. | 10,00 | 20,45 | 20,36 | 20,45 | 20,42 | 204,20 | 26,14 | 261,37 | 0,00 |
| 11.06.04 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 316 X 158 MM (SAÍDA) | UNID. | 3,00 | 20,45 | 20,36 | 20,45 | 20,42 | 61,26 | 26,14 | 78,41 | 0,00 |
| 11.06.05 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S17 | UNID. | 4,00 | 20,45 | 20,36 | 20,45 | 20,42 | 81,68 | 26,14 | 104,55 | 0,00 |
| 11.06.06 | INC-PLA-040 | PLACA FOTOLUMINESCENTE A5 | UNID. | 8,00 | 21,48 | 21,38 | 21,48 | 21,45 | 171,60 | 27,46 | 219,65 | 0,00 |
| 11.06.07 | MERCADO | PLACA FOTOLUMINESCENTE M1 | UNID. | 1,00 | 42,50 | 42,30 | 42,50 | 42,43 | 42,43 | 54,31 | 54,31 | 0,00 |
| 11.06.08 | MERCADO | PLACA FOTOLUMINESCENTE M2 | UNID. | 1,00 | 52,00 | 51,76 | 52,00 | 51,92 | 51,92 | 66,46 | 66,46 | 0,00 |
| 11.06.09 | MERCADO | PLACA FOTOLUMINESCENTE - DIVERSAS | UNID. | 22,00 | 20,45 | 20,36 | 20,45 | 20,42 | 449,24 | 26,14 | 575,03 | 0,01 |
| 11.06.10 | MERCADO | DEMARCAÇÃO DE PISO - HIDRANTE OU EXTINTOR | UNID. | 6,00 | 65,00 | 64,70 | 65,00 | 64,90 | 389,40 | 83,07 | 498,43 | 0,01 |
| 11.06.11 | INC-VAL-010 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL D = 63 MM (2 1/2") | UNID. | 1,00 | 199,34 | 198,42 | 199,34 | 199,03 | 199,03 | 254,76 | 254,76 | 0,00 |
| 11.06.12 | INC-HID-005 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UNID. | 1,00 | 384,25 | 382,47 | 384,25 | 383,66 | 383,66 | 491,08 | 491,08 | 0,01 |
| 11.06.13 | INC-REG-005 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 15º D = 63 MM PARA HIDRANTE INTERNO | UNID. | 6,00 | 121,28 | 120,72 | 121,28 | 121,09 | 726,54 | 154,99 | 929,97 | 0,02 |
| 11.06.14 | HID-REG-045 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 65 MM (2 1/2") | UNID. | 2,00 | 152,00 | 151,30 | 152,00 | 151,77 | 303,54 | 194,26 | 388,53 | 0,01 |
| 11.06.15 | INC-MAN-005 | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA D = 38 MM, 15 M | UNID. | 10,00 | 166,87 | 166,10 | 166,87 | 166,61 | 1666,10 | 213,26 | 2.132,61 | 0,04 |
| 11.06.16 | INC-ABR-005 | ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE AÇO CARBONO, COMPLETO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES 90 X 60 X 17 CM | UNID. | 5,00 | 207,12 | 206,16 | 207,12 | 206,80 | 1034,00 | 264,70 | 1.323,52 | 0,02 |
| 11.06.17 | INC-ESG-005 | ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO D = 38 MM | UNID. | 5,00 | 74,73 | 74,38 | 74,73 | 74,61 | 373,05 | 95,50 | 477,50 | 0,01 |
| 11.06.18 | INC-ADP-005 | ADAPTADOR DE ROSCAS 5 FIOS, D = 63 X 38 MM ENGATE RÁPIDO | UNID. | 6,00 | 29,99 | 29,85 | 29,99 | 29,94 | 179,64 | 38,32 | 229,94 | 0,00 |
| 11.06.19 | INC-CHA-005 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 X 38 MM | UNID. | 5,00 | 8,38 | 8,34 | 8,38 | 8,37 | 41,85 | 10,71 | 53,57 | 0,00 |
| 11.06.20 | HID-TUB-125 | TUBO AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES , 65 MM | ML | 137,00 | 121,14 | 120,58 | 121,14 | 120,95 | 16570,15 | 154,82 | 21.209,79 | 0,40 |
| 11.06.21 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M | M³ | 3,52 | 25,78 | 25,66 | 25,78 | 25,74 | 90,60 | 32,95 | 115,97 | 0,00 |
| 11.06.22 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO - ENVELOPAR TUBO GALVANIZADO | M³ | 0,33 | 265,67 | 264,44 | 265,67 | 265,26 | 87,53 | 339,53 | 112,04 | 0,00 |
| 11.06.23 | SER-COR-005 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | ML | 45,90 | 58,64 | 58,37 | 58,64 | 58,55 | 2687,44 | 74,94 | 3.439,92 | 0,06 |
| 11.06.24 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M SEGUINDO DETALHES DE PROJETO. | ML | 4,90 | 281,29 | 279,99 | 281,29 | 280,86 | 1376,21 | 359,50 | 1.761,55 | 0,03 |
| 11.06.25 | SER-COR-010 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 ½" SEGUINDO DETALHES DE PROJETO. | ML | 9,20 | 307,04 | 305,62 | 307,04 | 306,57 | 2820,44 | 392,41 | 3.610,16 | 0,07 |
| 11.06.26 | SER-COR-011 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,30 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 ½" SEGUINDO DETALHES DE PROJETO. | ML | 176,40 | 348,24 | 346,63 | 348,24 | 347,70 | 61334,28 | 445,06 | 78.507,88 | 1,47 |
| 11.06.27 | INC-LUM-005 | BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA 30 LED'S. COM ENTRADA DE 100 A 240 VAC BIVOLT AUTOMÁTICA 50/60HZ. POTÊNCIA MÁXIMA 2W. DUAS INTENSIDADES LUMINOSAS ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA. BATERIA SELADA DE 4V/1,3AH. AUTONOMIA SUPERIOR A 6 HORAS. REF. EMPALUX OU SIMILAR | UNID. | 46,00 | 66,86 | 66,55 | 66,86 | 66,76 | 3070,96 | 85,45 | 3.930,83 | 0,07 |
| 11.06.28 | INC-MAN-020 | MANÔMETRO MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI | UNID. | 1,00 | 30,57 | 30,43 | 30,57 | 30,52 | 30,52 | 39,06 | 39,06 | 0,00 |
| 11.06.29 | MERCADO | CHAVE DE FLUXO | UNID. | 1,00 | 450,00 | 447,92 | 450,00 | 449,31 | 449,31 | 575,12 | 575,12 | 0,01 |
| 11.06.30 | INC-BOM-010 | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 10,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CONTATOR E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | UNID. | 1,00 | 333,01 | 331,47 | 333,01 | 332,50 | 332,50 | 425,60 | 425,60 | 0,01 |
| 11.06.31 | INC-BOM-030 | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO MARCA RONTAM RT-11, 220V | UNID. | 1,00 | 41,24 | 41,05 | 41,24 | 41,18 | 41,18 | 52,71 | 52,71 | 0,00 |
| 11.06.32 | HID-BOM-050 | CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 7,5 HP COM TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO (UNIÃO, REGISTROS, VALVULAS, ETC.). | UNID. | 1,00 | 2.788,59 | 2.775,69 | 2.788,59 | 2784,29 | 2784,29 | 3563,89 | 3.563,89 | 0,07 |
| 11.06.33 | INC-BOM-015 | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11,COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | UNID. | 1,00 | 537,96 | 535,47 | 537,96 | 537,13 | 537,13 | 687,53 | 687,53 | 0,01 |
| 11.06.34 | INC-BOM-025 | CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO DE 1,20M COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE | UNID. | 1,00 | 221,40 | 220,38 | 221,40 | 221,06 | 221,06 | 282,96 | 282,96 | 0,01 |
| 11.06.35 | INC-MAN-020 | MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI | UNID. | 1,00 | 30,57 | 30,43 | 30,57 | 30,52 | 30,52 | 39,06 | 39,06 | 0,00 |
| 11.06.36 | MERCADO | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 20.000 LITROS SEM ÁGUA NA COLUNA COM PINTURA INTERNA E EXTERNA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE MEMORIAL. FORTMETAL OU EQUIVALENTE. | UNID. | 1,00 | 12.500,00 | 12.442,16 | 12.500,00 | 12480,72 | 12480,72 | 15975,32 | 15.975,32 | 0,30 |
| 12.00 |  | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  | 147.266,77 |  | 188.501,45 | 3,56 |
| 12.01 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VASO CONVENCIONAL EM LOUÇA NA COR BRANCA, CONSUMO POR ACIONAMENTO DE DESCARGA MENOR QUE 6 LITROS. MODELO DE REFERÊNCIA BACIA CONVENCIONAL AZÁLEA DA CELITE OU EQUIVALENTE. PARA A VEDAÇÃO DO VASO SANITÁRIO DEVERÁ SER PREVISTO ANEL DE VEDAÇÃO, CONFORME MEMORIAL. | UNID. | 20,00 | 215,00 | 176,96 | 215,00 | 202,32 | 4046,40 | 258,97 | 5179,39 | 0,10 |
| 12.02 | MERCADO | VASO CONVENCIONAL EM LOUÇA NA COR BRANCA, SEM ABERTURA FRONTAL LINHA VOGUE PLUS CONFORTO DA DECA COD P510 OU EQUIVALENTE. | UNID. | 4,00 | 194,34 | 193,44 | 194,34 | 194,04 | 776,16 | 248,37 | 993,48 | 0,02 |
| 12.03 | MERCADO | COMBINADO DE LAVATÓRIO E BACIA SANITÁRIA, FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 COM ESPESSURA 2 MM. ACESSO POR GALERIA TÉCNICA. KOMPACT – CÓDIGO 76.110 OU EQUIVALENTE. ACABAMENTO ESCOVADO. | UNID. | 2,00 | 7.100,00 | 6.414,63 | 7.100,00 | 6871,54 | 13743,08 | 8795,57 | 17591,14 | 0,34 |
| 12.04 | LOU-MIC-011 | MICTÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCA. MODELO DE REFERÊNCIA DECA M711 OU EQUIVALENTE. | UNID. | 8,00 | 272,18 | 270,92 | 272,18 | 271,76 | 2174,08 | 347,85 | 2782,82 | 0,05 |
| 12.05 | MERCADO | LAVATÓRIO DE CANTO SUPENSO COM MESA, EM LOUÇA BRANCA, COD L76 DA DECA OU EQUIVALENTE COM VALVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO. | UNID. | 5,00 | 150,00 | 149,31 | 150,00 | 149,77 | 748,85 | 191,70 | 958,53 | 0,02 |
| 12.06 | LOU-BOJ-010 | CUBA EM AÇO INOX AISI 304 COM 0,6MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES 34X56X17CM (LARG. X COMP. X PROF). MODELO DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. COM VALVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO. | UNID. | 1,00 | 141,91 | 141,25 | 141,91 | 141,69 | 141,69 | 181,36 | 181,36 | 0,00 |
| 12.07 | LOU-TAN-020 | TANQUE EM LOUÇA BRANCA, 38 LITROS, TAMANHO G, CELITE OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO. | UNID. | 1,00 | 293,49 | 292,13 | 293,49 | 293,04 | 293,04 | 375,09 | 375,09 | 0,01 |
| 12.08 | ACE-PAP-005 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA, DECA A 480 | UNID. | 20,00 | 32,26 | 32,11 | 32,26 | 32,21 | 644,20 | 41,23 | 824,58 | 0,02 |
| 12.09 | ACE-SAB-025 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM DOSADOR PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, NA COR BRANCA, PARA REFIL DO 800 ML. INSTALAR NA PAREDE COM PARAFUSOS, CONFORME LOCAL INDICADO NO PROJETO. | UNID. | 20,00 | 38,16 | 37,98 | 38,16 | 38,10 | 762,00 | 48,77 | 975,36 | 0,02 |
| 12.10 | ACE-PAP-020 | DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHAS DE 2 OU 3 DOBRAS, EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, NA COR BRANCA. INSTALAR NA PAREDE, CONFORME INDICADO NO PROJETO. | UNID. | 12,00 | 40,64 | 40,45 | 40,64 | 40,58 | 486,96 | 51,94 | 623,31 | 0,01 |
| 12.11 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO DE ROLO DE ATÉ 300 METROS, EM PLÁSTICO ABS, 27,2X28,3X14,0 COR BRANCA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS. | UNID. | 24,00 | 25,00 | 24,88 | 25,00 | 24,96 | 599,04 | 31,95 | 766,77 | 0,01 |
| 12.12 | MERCADO | CABIDEIRO PARA TOALHA DECA LINHA IZY REF.2060.C37 OU EQUIVALENTE | UNID. | 18,00 | 35,00 | 34,84 | 35,00 | 34,95 | 629,10 | 44,74 | 805,25 | 0,02 |
| 12.13 | MERCADO | TORNEIRA TEMPORIZADORA, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL, AUTOMÁTICA, DE MESA, COM REGULADOR DE VAZÃO, AREJADOR EMBUTIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO EIXO DO PONTO DE INSTALAÇÃO AO PONTO DE SAÍDA DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 100MM, ACABAMENTO CROMADO, GARANTIA MÍNIMA 10 ANOS. MODELO DE REFERÊNCIA: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, DOCOL PRESSMATIC ALFA | UNID. | 23,00 | 225,00 | 223,96 | 225,00 | 224,65 | 5166,95 | 287,55 | 6613,70 | 0,12 |
| 12.14 | MERCADO | TORNEIRA TEMPORIZADORA, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO NA ALAVANCA, AUTOMÁTICA, DE MESA, AREJADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO CROMADO, GARANTIA MÍNIMA 10 ANOS. MODELO DE REFERÊNCIA: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, DOCOL PRESSMATIC BENEFIT. | UNID. | 4,00 | 225,00 | 223,96 | 225,00 | 224,65 | 898,60 | 287,55 | 1150,21 | 0,02 |
| 12.15 | MERCADO | TORNEIRA COM SAÍDA LATERAL, COM ACIONAMENTO PELO SISTEMA DE ALAVANCA, COM TUBO E AREJADORES ARTICULÁVEIS, ACABAMENTO CROMADO, 10 ANOS DE GARANTIA. MODELO DE REFERÊNCIA: TORNEIRA DE BANCADA LINHA PRATIKA DA FABRIMAR. | UNID. | 1,00 | 289,00 | 287,66 | 289,00 | 288,55 | 288,55 | 369,34 | 369,34 | 0,01 |
| 12.16 | MERCADO | TORNEIRA DE PAREDE, LONGA 1158 1/2 CHROME CÓD.00224706 DOCOL STANDARD LINHA PERTUTTI OU EQUIVALENTE | UNID. | 1,00 | 215,00 | 214,01 | 215,00 | 214,67 | 214,67 | 274,78 | 274,78 | 0,01 |
| 12.17 | MERCADO | VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2 ECONÔMICA, COM REGISTRO INTEGRADO PARA REGULAGEM DA VAZÃO E MANUTENÇÃO. ACABAMENTO CROMADO. DUPLO ACIONAMENTO: 6 LITROS E 3 LITROS. GARANTIA MÍNIMA 10 ANOS. REFERENCIA DECA HYDRA DUO OU EQUIVALENTE. | UNID. | 24,00 | 231,25 | 213,82 | 231,25 | 225,44 | 5410,56 | 288,56 | 6925,52 | 0,13 |
| 12.18 | MERCADO | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM SENSOR INFRAVERMELHO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PELA PRESENÇA DO USUÁRIO, SEM CONTATO MANUAL, CONSUMO DE 1L POR DESCARGA, VERSÃO ELÉTRICA 110/220 VCA MODELO ABS CROMADO 90.772 DA DRACO OU EQUIVALENTE. | UNID. | 8,00 | 450,00 | 447,92 | 450,00 | 449,31 | 3594,48 | 575,12 | 4600,93 | 0,09 |
| 12.19 | LOU-CUB-005 | CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA NA COR BRANCA, DIMENSÕES MÍNIMAS 44X26X19CM(COMP X LARG X PROFUND) , INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES EM METAL CROMADAS. DECA OU EQUIVALENTE. | UNID. | 23,00 | 143,22 | 142,56 | 143,22 | 143,00 | 3289,00 | 183,04 | 4209,92 | 0,08 |
| 12.20 | ACE-ASS-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO COM TAMPA EM POLIPROPILENO. PARA VASO SANITÁRIO, COR BRANCO. | UNID. | 24,00 | 120,00 | 119,44 | 120,00 | 119,81 | 2875,44 | 153,36 | 3680,56 | 0,07 |
| 12.21 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PNE L=90CM (VASO SANITÁRIO) | UNID. | 8,00 | 239,06 | 237,95 | 239,06 | 238,69 | 1909,52 | 305,52 | 2444,18 | 0,05 |
| 12.22 | ACE-BAR-020 | BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | UNID. | 4,00 | 172,11 | 140,09 | 172,11 | 161,44 | 645,76 | 206,64 | 826,56 | 0,02 |
| 12.23 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | UNID. | 4,00 | 245,24 | 206,45 | 245,24 | 232,31 | 929,24 | 297,36 | 1189,43 | 0,02 |
| 12.24 | MERCADO | DUCHA CHUVEIRO EM METAL CROMADO COM TUBO DE PAREDE CLEN DA DECAREF.: 1970 C.CT OU EQUIVALENTE | UNID. | 20,00 | 159,90 | 159,16 | 159,90 | 159,65 | 3193,00 | 204,35 | 4087,04 | 0,08 |
| 12.25 | ACE-BEB-015 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM AÇO INOX PARA 80 PESSOAS, INCLUSIVE ENGATES FLEXÍVEIS | UNID. | 3,00 | 890,00 | 885,88 | 890,00 | 888,63 | 2665,89 | 1137,45 | 3412,34 | 0,06 |
| 12.26 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | UNID. | 24,00 | 116,13 | 115,59 | 116,13 | 115,95 | 2782,80 | 148,42 | 3561,98 | 0,07 |
| 12.27 | MERCADO | BASE EM COCNRETO DO PLATÔ DAS BANDEIRAS | M³ | 2,25 | 950,00 | 945,60 | 950,00 | 948,53 | 2134,19 | 1214,12 | 2731,76 | 0,05 |
| 12.28 | MERCADO | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES. AS PRATELEIRAS DEVEM SER FIXADAS SOBRE SUPORTES DE METALON CHUMBADOS NA ALVENARIA | M² | 26,50 | 275,00 | 265,43 | 275,00 | 271,81 | 7202,96 | 347,92 | 9219,79 | 0,17 |
| 12.29 | MERCADO | FRENTE E LATERAIS APARENTES DO SÓCULO E JARDINEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO | M² | 5,04 | 275,00 | 265,43 | 275,00 | 271,81 | 1369,92 | 347,92 | 1753,50 | 0,03 |
| 12.30 | MERCADO | MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES. | M² | 9,63 | 275,00 | 265,43 | 275,00 | 271,81 | 2617,53 | 347,92 | 3350,44 | 0,06 |
| 12.31 | MERCADO | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES. ESP.3CM | M² | 100,94 | 275,00 | 265,43 | 275,00 | 271,81 | 27436,50 | 347,92 | 35118,72 | 0,66 |
| 12.32 | MERCADO | RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, ASSENTADO ENGASTADO 1CM NA ALVENARIA, ALTURA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. VER DETALHE 32 PARA BANHEIROS E DETALHES 33 PARA COPA. | M² | 4,93 | 275,00 | 265,43 | 275,00 | 271,81 | 1340,02 | 347,92 | 1715,22 | 0,03 |
| 12.33 | MERCADO | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM TESTEIRA, DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. COLOCADO SOB RE SUPORTE METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO, CHUMBADO NA PAREDE. VER DETALHE 32, BORDA PARA BANCADAS DE BANHEIROS E DETALHES 33 BORDAS PARA COPA. | M² | 16,16 | 275,00 | 265,43 | 275,00 | 271,81 | 4392,45 | 347,92 | 5622,34 | 0,11 |
| 12.34 | MERCADO | BALCÃO DA RECEPÇÃO COM BANCADA SUPERIOR E INFERIOR, TESTEIRA E RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO EM TODAS SUAS FACES APARENTES SEGUINDO DETALHE S DE PROJETO. | M² | 4,38 | 275,00 | 265,43 | 275,00 | 271,81 | 1190,53 | 347,92 | 1523,88 | 0,03 |
| 12.35 | MERCADO | FECHAMENTO NA FACHADA POSTERIOR, SOBRE A ÁREA DA GUARITA, EM GRADIL COM BARRAS METÁLICAS HORIZONTAIS 2X2CM E AFASTAMENTO ENTRE BARRAS DE 4CM. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHANTE | M² | 3,22 | 90,00 | 89,58 | 90,00 | 89,86 | 289,35 | 115,02 | 370,37 | 0,01 |
| 12.36 | MERCADO | PERFIL "U" DE ALUMÍNIO NATURAL 20X10MM, COLOCADO SOBRE SULCO NO REBOCO DA FACHADA CONFORME DETALHE DE PROJETO. | M | 310,00 | 9,76 | 9,71 | 9,76 | 9,74 | 3019,40 | 12,47 | 3864,83 | 0,07 |
| 12.37 | MERCADO | PEDRA SUPERIOR EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO. PEDRA COM PINGADEIRA DE 2CM PARA CADA LADO E SULCO NA FACE INFERIOR | M² | 0,62 | 280,00 | 278,70 | 280,00 | 279,57 | 173,33 | 357,85 | 221,86 | 0,00 |
| 12.38 | MERCADO | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, ALT=75CM PARA GUARITA COLOCAR SOB O TAMPO, SUPORTE METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO, CHUMBADO NA PAREDE | M² | 1,05 | 275,00 | 273,73 | 275,00 | 274,58 | 288,31 | 351,46 | 369,04 | 0,01 |
| 12.39 | MERCADO | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SEÇÕES SERÃO CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO NA COR AZUL CELESTE, RGB (R:0, G:204, B:255) CONTENDO A INSCRIÇÃO DA REPARTIÇÃO A SER NOMINADA NA COR PRETA, FONTE ARIAL EM NEGRITO PROPORCIONAIS AO TAMANHO DA PLACA. DETALHE NO MEMORIAL DESCRITIVO. | UNID. | 56,00 | 35,00 | 34,84 | 35,00 | 34,95 | 1957,20 | 44,74 | 2505,22 | 0,05 |
| 12.40 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PLATAFORMA MONTELE DE PERCURSO VERTICAL PL-200 OU SIMILAR. AS DESCRIÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO DEVERÃO SER SEGUIDAS. | UNID. | 1,00 | 35.000,00 | 34.838,06 | 35.000,00 | 34946,02 | 34946,02 | 44730,90 | 44730,90 | 0,84 |
| 13.00 |  | ESTACIONAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  |  |  |  |  |  | 108.837,99 |  | 139.312,58 | 2,61 |
| 13.01 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M² | 4.740,91 | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 5926,14 | 1,60 | 7585,46 | 0,14 |
| 13.02 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M³ | 711,14 | 10,73 | 10,68 | 10,73 | 10,71 | 7616,31 | 13,71 | 9748,88 | 0,18 |
| 13.03 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM - DMT - 10 KM | M3XKM | 7.111,37 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 6258,00 | 1,13 | 8010,24 | 0,15 |
| 13.04 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM - DMT - 10 KM | M3XKM | 7.111,37 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 5831,32 | 1,05 | 7464,09 | 0,14 |
| 13.05 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M² | 4.740,91 | 2,63 | 2,62 | 2,63 | 2,63 | 12468,59 | 3,37 | 15959,79 | 0,30 |
| 13.06 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M² | 4.740,91 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 3413,45 | 0,92 | 4369,22 | 0,08 |
| 13.07 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS - ESPESSURA 2,5 CM | M³ | 118,52 | 357,65 | 356,00 | 357,65 | 357,10 | 42323,49 | 457,09 | 54174,07 | 1,01 |
| 13.08 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM | M3XKM | 5.926,14 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 3318,64 | 0,72 | 4247,86 | 0,08 |
| 13.09 | URB-MFC-015 | MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 15 X 45 CM | ML | 368,70 | 56,36 | 53,09 | 56,36 | 55,27 | 20378,05 | 70,75 | 26083,90 | 0,50 |
| 13.10 | 72947 - SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 80,02 | 13,00 | 12,94 | 13,00 | 12,98 | 1038,66 | 16,61 | 1329,48 | 0,02 |
| 13.11 | PIN-SIN-010 | SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA | UNID. | 2,00 | 132,87 | 132,26 | 132,87 | 132,67 | 265,34 | 169,82 | 339,63 | 0,01 |
| 14.00 |  | MURO/ALAMBRADO - PISOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |  | 336.825,43 |  | 431.136,54 | 8,16 |
| 14.01 |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01.01 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | 117,00 | 3,50 | 3,48 | 3,50 | 3,49 | 408,33 | 4,47 | 522,66 | 0,01 |
| 14.01.02 | TER-API-005 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE. | M² | 32,38 | 8,47 | 8,43 | 8,47 | 8,46 | 273,93 | 10,83 | 350,63 | 0,01 |
| 14.01.03 | FUN-LAS-005 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, FCK=10MPA, E=5CM | M³ | 3,12 | 265,67 | 264,44 | 265,67 | 265,26 | 827,61 | 339,53 | 1059,34 | 0,02 |
| 14.01.04 | EST-FOR-015 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) FUNDAÇÃO, RETANGULÕES E CINTA | M² | 109,77 | 41,66 | 41,47 | 41,66 | 41,60 | 4566,43 | 53,25 | 5845,03 | 0,11 |
| 14.01.05 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 INFRA E SUPER ESTRUTURA | KG | 1.528,56 | 6,34 | 6,05 | 6,34 | 6,24 | 9538,21 | 7,99 | 12.208,91 | 0,23 |
| 14.01.06 | EST-CON-110 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA PARA RETANGULÕES E CINTAS | M³ | 46,93 | 298,68 | 342,85 | 298,68 | 313,40 | 14707,86 | 401,15 | 18826,06 | 0,34 |
| 14.01.07 | TER-REG-005 | REATERRO COMPACTADO E REGULARIZADO MANUALMENTE COM SOQUETE NA VALA | M³ | 70,07 | 3,63 | 3,61 | 3,63 | 3,62 | 253,65 | 4,63 | 324,67 | 0,01 |
| 14.01.08 | DRE-DRE-005 | DRENO DO MURO COM AREIA GROSSA, BRITA 2, TUBO CONCRETO POROSO D = 15 CM NA BASE, L = 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 15,53 | 45,05 | 44,84 | 45,05 | 44,98 | 698,54 | 57,57 | 894,13 | 0,02 |
| 14.01.09 | MERCADO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO BARBACÂS D40MM | M | 8,00 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,22 | 25,76 | 4,12 | 32,97 | 0,00 |
| 14.01.10 | IMP-MAN-005 | COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL ENTRE O MURO E O MATERIAL IMPERMEABILIZANTE. | M² | 84,00 | 7,43 | 7,40 | 7,43 | 7,42 | 623,28 | 9,50 | 797,80 | 0,01 |
| 14.01.11 | ALV-EST-045 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 39X19X19 CHEIO, CONCRETO FCK = 25 MPA,COM ARMAÇÃO E = 20 CM | M² | 49,11 | 120,78 | 120,22 | 120,78 | 120,59 | 5922,17 | 154,35 | 7580,38 | 0,14 |
| 14.01.12 | MERCADO | CANALETA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 15CM LARG. | M | 42,00 | 23,27 | 23,16 | 23,27 | 23,23 | 975,66 | 29,73 | 1248,84 | 0,02 |
| 14.02 | MUR-TIJ-020 | MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A REVESTIR | M² | 210,99 | 167,05 | 129,03 | 167,05 | 154,38 | 32572,64 | 197,61 | 41.692,98 | 0,84 |
| 14.03 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER | M² | 447,70 | 3,72 | 3,70 | 3,72 | 3,71 | 1660,97 | 4,75 | 2126,04 | 0,04 |
| 14.04 | REV-REB-005 | REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA | M² | 447,70 | 18,30 | 21,38 | 18,30 | 19,33 | 8654,04 | 24,74 | 11.077,17 | 0,20 |
| 14.05 | MERCADO | CANCELA ELETRONICA | UNID. | 1,00 | 3.300,00 | 3.284,73 | 3.300,00 | 3294,91 | 3294,91 | 4217,48 | 4217,48 | 0,08 |
| 14.06 | MERCADO | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO TELA GALVANIZADA ELETROSOLDADA COM REVESTIMENTO EXCLUSIVO DE PVC ALTA ADERÊNCIA REFERENCIA GRADIL NYLOFOR BELGO OU EQUIVALENTE COM POSTES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO, BASE CHUMBADA, VERIFICAR ALTURA NO LOCAL, COR VERDE. | M | 245,00 | 337,13 | 280,18 | 337,13 | 318,15 | 77946,75 | 407,23 | 99771,84 | 1,98 |
| 14.07 | MERCADO | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO TELA GALVANIZADA ELETROSOLDADA COM REVESTIMENTO EXCLUSIVO DE PVC ALTA ADERÊNCIA REFERENCIA GRADIL GRADILFOR BELGO OU EQUIVALENTE COM POSTES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO, BASE CHUMBADA, VERIFICAR ALTURA NO LOCAL, COR VERDE. | M | 380,55 | 253,97 | 280,18 | 253,97 | 262,71 | 99974,29 | 336,27 | 127.967,09 | 2,31 |
| 14.08 | CER-MOU-005 | CERCA DE MOURÃO H = 2,15 M - MOURÃO PRÉ- FABRICADO DE CONCRETO PONTA LISA A CADA 2,20 M E 7 FIOS DE ARAME FARPADO, EXCLUSIVE BASE | M | 363,60 | 19,70 | 26,54 | 19,70 | 21,98 | 7991,93 | 28,13 | 10.229,67 | 0,17 |
| 14.09 | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM | M² | 1.038,74 | 26,40 | 23,59 | 26,40 | 25,46 | 26446,32 | 32,59 | 33.851,29 | 0,66 |
| 14.10 | MERCADO | PASSEIO EM CONCRETO | M² | 1.038,74 | 35,00 | 30,97 | 35,00 | 33,66 | 34963,99 | 43,08 | 44753,91 | 0,87 |
| 14.11 | PIS-LAD-025 | PISO TÁTIL DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO 250X250X20 MM, COR VERMELHA, COM RELEVOS CONFORME A NBR 9050/04 DA ABNT | M² | 72,25 | 40,89 | 40,70 | 40,89 | 40,83 | 2949,97 | 52,26 | 3775,96 | 0,07 |
| 14.12 | PIS-LAD-025 | PISO TÁTIL DE ALERTA, EM LADRILHO HIDRAULICO 250X250X20 MM, COR VERMELHA, COM RELEVOS CONFORME A NBR 9050/04 DA ABNT | M² | 10,50 | 40,89 | 40,70 | 40,89 | 40,83 | 428,71 | 52,26 | 548,75 | 0,01 |
| 14.13 | PIS-TAT-005 | PISO TÁTIL DIRECIONAL, EM BORRACHA 250X250X5 MM, COR AZUL, COM RELEVOS CONFORME A NBR 9050/04 DA ABNT | M² | 3,50 | 118,77 | 118,22 | 118,77 | 118,59 | 415,06 | 151,79 | 531,28 | 0,01 |
| 14.14 | PIS-TAT-015 | PISO TÁTIL DE ALERTA, EM BORRACHA 250X250X5 MM, COR AZUL, COM RELEVOS CONFORME A NBR 9050/04 DA ABNT | M² | 5,94 | 118,77 | 118,22 | 118,77 | 118,59 | 704,42 | 151,79 | 901,66 | 0,02 |
| 15.00 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  |  |  | 104.092,12 |  | 133.237,92 | 2,54 |
| 15.01 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M² | 7.680,07 | 13,28 | 12,53 | 13,28 | 13,03 | 100.071,31 | 16,68 | 128.091,28 | 2,44 |
| 15.02 | ISO-TER-040 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, ARG. DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO EM LAJE COM COBERTURA VEGETAL EMPREGANDO PEDRA BRITADA SOLTA , E=25 CM, INCLUSIVE LANÇAMENTO. | M² | 41,43 | 15,46 | 15,39 | 15,46 | 15,44 | 639,68 | 19,76 | 818,79 | 0,02 |
| 15.03 | IMP-JAR-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM – ANTI-RAIZ | M² | 68,58 | 37,60 | 37,43 | 37,60 | 37,54 | 2574,49 | 48,05 | 3295,35 | 0,06 |
| 15.04 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M² | 41,43 | 19,50 | 19,41 | 19,50 | 19,47 | 806,64 | 24,92 | 1032,50 | 0,02 |
| 16.00 |  | LIMPEZA |  |  |  |  |  |  | 5904,70 |  | 7558,02 | 0,14 |
| 16.01 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 2.429,92 | 2,43 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 5904,70 | 3,11 | 7558,02 | 0,14 |
|  |  | TOTAL DA OBRA |  |  |  |  |  |  | 4235.065,22 |  | 5.420.886,43 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.574.349,10 | 103,87 |

___________________________________________________

HELBERT WILLIAM CARVALHAES - TEN CEL PM COMANDANTE DO 35º BPM

|  | ANEXO XIII – MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA E DETALHES EXECUTIVOS DA OBRA TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

|  | DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO |
| --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO

35° BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Área Total Construída 2.429,92 m²

Sumário

INTRODUÇÃO	5

1. SERVIÇOS PRELIMINARES	6

1.1 Instalações de placa da obra	6

1.2 Mobilização e desmobilização do Canteiro de Obra	7

1.3 Barracão de Obra	8

1.4 Locação da obra com gabarito	8

1.5 Colocação de Tapume	9

1.6 Administração Local	10

2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	10

2.1 Prescrições complementares	11

3. FUNDAÇÃO	11

3.1 Fundações Profundas - Estacas Pré-Moldadas	12

3.2 Fundação Rasa - Blocos e cintas de fundação	15

4. ESTRUTURAS DE CONCRETO	16

4.1 Armaduras e Acessórios	17

4.2 Fôrmas	18

4.3 Concreto	19

4.4 Aceitação da Estrutura	24

5. ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS	24

5.1 Alvenaria de Bloco Cerâmico	24

5.2 Alvenaria de Blocos de Concreto	25

5.3 Encunhamento, vergas e contra-vergas	26

5.4 Paredes de gesso acartonado	26

5.5 Divisórias com Estruturas de Alumínio e Revestidas com Laminado	27

6. COBERTURA 	28

6.1 Telhas de Fibrocimento	28

6.2 Telha Termo-Acústico	29

6.3 Telhas Metálicas	31

6.4 Engradamento Metálico para sustentação das Telhas	32

6.5 Pré-Moldado duas águas com Pingadeira (Chapéu de muro)	37

6.6 Calhas	37

6.7 Rufos	37

7. REVESTIMENTOS	37

7.1 Chapisco	37

7.2 Emboço	38

7.3 Reboco	38

7.4 Revestimentos Cerâmicos	39

7.5 Forro de Gesso 	40

7.6 Forro PVC Rígido	42

7.7 Brise em Perfil de Alumínio 	42

7.8 Placas Cimentícias	42

8. PISOS	44

8.1 Lastro de concreto	44

8.2 Contrapiso/Camada de Regularização Desempenada	44

8.3 Pisos Cerâmicos	45

8.4 Pisos de Marmorite	46

8.6 Piso Cimentado	48

9. RODAPÉ, PEITORIL E SOLEIRAS	49

9.1 Rodapé em Granito e Cerâmico	49

9.2 Soleira em granito cinza Corumbá	49

9.3 Peitoril em granito cinza Corumbá	49

10. ESQUADRIAS	49

10.1 Esquadrias de Madeira	49

10.2 Esquadrias de Alumínio na linha suprema	50

10.3 Esquadrias de Ferro e Aço	54

10.4 Esquadria de Vidro	56

10.5 Ferragens	56

11 PINTURA	57

11.1 Preparação para pintura em alvenaria e teto (fundo selador)	58

11.2 Emassamento	59

11.3 Pintura em Paredes Internas 	59

11.4 Pintura no teto	59

11.5 Textura em Paredes Externas	59

11.6 Pintura das Esquadrias de Madeira 	60

11.7 Pintura tinta PVA látex fosco para forro	60

11.8 Andaimes	60

12. ESPELHOS	61

13. INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	61

14. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 	67

15. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	74

16. INSTALAÇÃO DE CONDENSADORES DE AR	75

17. SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	76

18. COMBATE A INCÊNDIO	78

19. DIVISÓRIAS, BANCADAS, RODABANCA E TESTEIRA EM GRANITO	79

20. METAIS	79

20.1 Válvula de descarga econômica 	79

20.2 Válvula de descarga para mictório com acionamento por sensor	80

20.3 Torneira temporizadora 	80

20.4 Torneira temporizadora para atender pessoas com mobilidade reduzida 	80

20.5 Torneira para pia de aço inox	80

20.6 Torneira para limpeza	80

20.7 Barras de apoio 	81

20.8 Sifão cromado para lavatório 	81

20.9 Ducha Chuveiro 	81

20.10 Tubo de ligação de água ajustável para vaso sanitário	82

20.11 Cabide metálico cromado 	82

20.12 Ducha Higiênica 	82

20.13 Cuba de Aço Inox	82

20.14 Ligações flexíveis	82

20.15 Registro de gaveta com acabamento em cruzeta anatômica cromada	82

20.16 Registro de pressão com acabamento em cruzeta anatômica cromada	82

20.17 Bebedouro de pressão	82

20.18 Vaso Sanitário Combinado com Lavatório em aço inox	83

21. LOUÇAS DE BANHEIRO	83

21.1 Vaso em louça convencional 	83

21.2 Vaso em louça para atender pessoas com mobilidade reduzida 	84

21.3 Mictório em louça 	84

21.4 Cuba de embutir oval 	84

21.5 Lavatório de canto suspenso com mesa 	84

21.6 Tanque de Louça	84

21.7 Saboneteira de louça	85

22. ACESSÓRIOS DE BANHEIRO	85

22.1 Acessórios para vaso sanitário comuns (assento e tampa) 	85

22.2 Toalheiros 	85

22.3 Papeleira para papel higiênico 	85

22.4 Saboneteiras para sabonete líquido 	85

23. IMPERMEABILIZAÇÃO 	85

23.1 Manta Asfáltica	85

23.2 Emulsão asfáltica 	87

23.3 Argamassa Impermeável	88

24. PLATAFORMA	89

25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	90

25.1 Imprimaduras Betuminosas	90

25.2 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)	90

26. PAISAGISMO	92

26.1 Grama	92

26.2 Preparo do Terreno para Plantio	92

27. LIMPEZA	92

28. INSTRUÇÕES GERAIS	92

# INTRODUÇÃO

Esta especificação consiste na execução do 35° Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, em terreno situado na AV. Frimisa - Rodovia MG-433 no município de Santa Luzia, conforme planilhas, memorial descritivo, projeto arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, segurança contra incêndio e pânico e estrutural em anexo.

O documento visa complementar as informações contidas nos projetos, planilhas e é trabalhado em conjunto com a Especificação Geral de Materiais da PMMG.

As dúvidas de execução deverão ser sanadas por escrito junto ao Fiscal da Obra e na sua falta o Responsável Técnico dos projetos e\ou preposto da obra.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações apresentadas, observando-se ainda as Normas Brasileiras Regulamentadoras e de Segurança do Trabalho.

Qualquer falha decorrente da execução e não conformidade com planilha e memorial poderá ser cobrada a correção a qualquer tempo pela CONTRATANTE.

Cabe ao contratado elaborar, de acordo com as necessidades da obra, projetos complementares e detalhamentos de execução e que serão previamente examinados e autenticados pela Administração Pública Militar contratante, se for o caso.

A empresa contratada deverá fazer contato com preposto da obra e com os técnicos responsáveis após a assinatura do contrato e antes do início da obra afim de agendar reunião para esclarecimento de dúvidas.

A empresa deverá manter em seu canteiro de obras o diário de obras rigorosamente atualizado.

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI.

O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros.

É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compatíveis com a fase da obra.

A observância do estabelecido na NR18 não desobriga os empregadores do cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.

Caso os materiais a serem utilizados na obra, forem diferentes dos especificados em memorial ou na planilha, a empresa contratada deverá apresentar laudo técnico dos materiais que serão utilizados e os mesmos deverão ser submetidos à aprovação técnica.

O emprego, na execução do projeto de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, deverá ser de procedência legal, certificada ou de manejo florestal sustentável, conforme Decreto Estadual 44903/08.

# 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

## 1.1 Instalações de placa da obra

A placa de identificação do exercício profissional deverá ter dimensão de 2,00x1,50 m e conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos indicativos:

- nome do responsável técnico da obra e seu registro profissional no Conselho Regional, inclusive região;

- nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo com o seu registro no Conselho Regional;

- nome da obra que será erigida;

- valor da obra;

- prazo de execução da obra;

- nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo com o seu registro no Conselho Regional;

- logomarca da PMMG;

- logomarca da empresa responsável.

A placa deverá ser em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20  pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva.

O fornecimento da placa é de responsabilidade da empresa vencedora do certame, cabendo a colocação e conservação das mesmas ao responsável técnico pela execução.

1.2 Instalação de Placa do BNDES

Chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte.

Dimensões:
A placa deverá obedecer à proporção de 4x por 8x.

O tamanho mínimo da placa é de 1,10m x 2,20m.

Nos casos em que outras entidades também tenham placas de apoio, o tamanho mínimo da placa BNDES/Governo Federal deverá ser igual ou maior que a maior placa afixada.

Cor:
Verde do fundo: Pantone 576 C – C49/M0/Y100/K39

Cor da fonte: Branca

Cores BNDES:

Azul BNDES: Pantone 287 C – C100/M70/Y0/K20

Verde BNDES: Pantone 348 C – C100/M0/Y100/K10

Fonte:
Verdana Bold, caixa alta e baixa

Entrelinhamento: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra

A placa do BNDES atende às especificações técnicas (construção, tipologia e cores) estabelecidas pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

A placa deverá seguir as instruções do BNDES que se encontrão no site: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/Padroes_de_Comunicacao/

## 1.2 Mobilização e desmobilização do Canteiro de Obra

O canteiro de obras referente aos serviços, para efeito deste Memorial Descritivo, compreende todas as instalações provisórias executadas junto à área a ser edificada, com a finalidade de garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente na execução da obra, além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação.

A instalação do canteiro de obras deverá ser orientada pelo PREPOSTO DA OBRA que aprovará ou não as indicações das áreas para sua implantação física, devendo a CONTRATADA visitar previamente o local das obras informando-se das condições existentes.

Caso a CONTRATADA utilize, como canteiro de serviços, alguma instalação cedida pela CONTRATANTE, tal instalação, ao término da obra, deverá ser entregue limpa, pintada e em perfeito estado de conservação à CONTRATANTE.

A utilização das instalações físicas existentes na PMMG como: vestiários, refeitórios, depósitos de materiais e outras instalações pela empresa contratada poderá ser aceita sendo realizado o estorno do recurso no valor de planilha.

A CONTRATADA deverá apresentar a disposição física do canteiro de obras e submetê-lo à aprovação do PREPOSTO DA OBRA, dentro do prazo legal, após a data de emissão da ordem de serviço, anteriormente ao início dos serviços.

No canteiro de obras deverão ser mantidos: diário da obra, projeto executivo completo, edital, contrato, planilha, ordem de serviço inicial, cronograma, plano de segurança, anotação de responsabilidade técnica (ART) da obra, inscrição no INSS, alvará de instalação.

Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservação inclusive a edificação durante a retirada e inserção de materiais.

A escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para encerramento de cada parte diária. Para definir com clareza o período de vigência do Diário da Obra, a FISCALIZAÇÃO formalizará os termos de abertura e encerramento, em páginas separadas somente para este fim.

O valor colocado em planilha faz referencia a 0,21% do valor total da obra.

## 1.3 Barracão de Obra

A CONTRATANTE fornecerá espaço para que a CONTRATANTE possa utilizar como barracão de obra sendo este entregue em perfeitas condições de uso (pintado, limpo e com suas instalações sanitárias em perfeito estado) após o termino dos serviços.

Caso não haja espaço a CONTRATANTE deverá mobilizar barracão de obra.

Na mobilização do canteiro de obras deverá ser construído barracão de obras conforme NR18. Os barracões deverão seguir as áreas descritas na planilha de obras, barracão para pessoal, incluindo local adequado para almoço, barracão depósito e ferramentaria, barracão instalação sanitária, com vestiário, para troca de roupa dos trabalhadores que não residem no local.

A desmobilização do canteiro de obras incluirá a retirada de toda estrutura montada, priorizando a segurança dos trabalhadores e população local, realizando o destino correto da estrutura utilizada, de acordo com a legislação atual.

Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefonia deverão ser executadas de modo a atender às necessidades da demanda de obra, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das concessionárias. Todo material e serviço destinado a instalação dos padrões de água e luz estão incluso no serviço preliminares descritos na planilha.

## 1.4 Locação da obra com gabarito

Deverá ser construído gabarito contínuo de madeira formado por guias de tábuas de 6” x 1” colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas niveladas em barrotes de 3” x 3”, a uma altura mínima de 60 cm, estando os barrotes fincados fortemente no terreno ou, havendo necessidade, devidamente chumbados ao solo com concreto, mantendo um afastamento de 1 m entre si.

O gabarito será construído afastado da estrutura a ser locada a uma distância suficiente para que não seja atingido pelo material da escavação e para que não atrapalhe a movimentação de pessoal e de equipamentos.

Em casos específicos, havendo consentimento da Fiscalização, o gabarito poderá ser descontínuo.

No topo das guias de tábuas, e utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de topografia marcará a projeção dos eixos ou das faces das estruturas a serem implantadas (fundações, pilares, cintas etc). Cada eixo será marcado e numerado a tinta em, pelo menos, quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação posterior, no interior da obra, pelo sistema de par ordenado.

Para cada ponto deverão ser utilizados 3 pregos, sendo um prego de 1”, cravado quase na sua totalidade (deverá manter a cabeça livre), ladeado por dois pregos de 2 1/2”, cravados até a metade.

A marcação desses pontos deverá ser feita com cotas acumuladas, a partir dos pregos correspondentes ao eixo ou face da primeira estrutura locada, e cravados em lados opostos do gabarito.

Para a locação das estruturas do terreno, serão estirados fios de arame recozido Nº 18, de maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na interseção desses fios de arame, com a utilização de um prumo de centro, será determinado o ponto desejado, cuja marcação no terreno será feita com um piquete de madeira.

A locação da obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser executada e conferida através de equipe de topografia devidamente habilitada.

Todo e qualquer engano de cota e/ou alinhamento será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções mesmo que para isso sejam necessárias demolições de serviços já concluídos.

Somente a Fiscalização poderá aprovar ou não qualquer modificação proposta pela CONTRATADA.

Deverão ser conferidos os afastamentos da obra às divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado(s) o(s) RN'(s) e marcados os pontos característicos através dos aparelhos de precisão (teodolito ou nível).

O gabarito deverá ser desmanchado somente após a concretagem do primeiro nível da obra, após autorização da fiscalização.

## 1.5 Colocação de Tapume

Os tapumes são dispositivos empregados com o objetivo de isolar o canteiro de obras, impedindo o acesso de elementos estranhos e garantindo a segurança.

É obrigatório a colocação de Tapume, construídos de forma a resistir ao impacto de no mínimo, 600 Pa (60 kgf/m²) e observar a altura mínima de 2,20m em relação ao nível do terreno.

A critério da Fiscalização o tapume poderá ser enterrado ou fixado em base de concreto, dependendo das necessidades e limitações da obra.

Deverá ser instalado fechamento com tapume em todo o perímetro da obra, dividindo-o com o logradouro público. O tapume será instalado na calçada, devendo ser solicitado, autorização ao órgão competente do Executivo Municipal para estrangulamento temporário da citada calçada quando a obra fizer divisa com logradouro publico. Caso a obra seja interna a Unidade e mesma deverá avaliar a necessidade de execução do tapume.

O tapume deverá ser construído e fixado de forma resistente, e ter altura mínima de 2,2m em relação ao nível do terreno.

Especificações

As chapas de compensado resinado terão espessura de 06 mm, com revestimento de cola fenólica em ambas as faces.

Montantes/pontaletes peças inteiras de seção 7x7 cm

Eventuais portões de acesso ao canteiro de obra não serão objeto de medição e pagamento em separado.

Os locais onde serão executados portões serão definidos em conjunto com a contratante.

O pagamento de tapumes contempla a reutilização dos tapumes pela Contratada, por mais de uma vez, sendo pagos na reutilização somente a mão de obra de instalação. Este equipamento é de propriedade da Contratante. Definições de reutilização e pagamentos deverão ser discutida na primeira reunião entre Contratante e Contratada.

Na época da desmobilização, a contratante indicará quais serão os materiais que deverão ser retirados do canteiro e quais ficarão sob propriedade do Contratante, sendo responsabilidade da Contratada a retirada destes e descarte em local apropriado.

É obrigatória a manutenção dos tapumes e respectiva área circundante em bom estado de conservação, bem como a sua limpeza diária.

Deverá ser providenciado nos tapumes, aberturas de no mínimo 10cm do solo que possibilitem a saída de água no caso de intempéries.

O tapume deverá ser construído e fixado de forma resistente, e ter altura mínima de 2,2m em relação ao nível do terreno.

Processo Executivo

Cravar os pontaletes no solo, profundidade 50cm, na posição vertical, distanciados aproximadamente 1,00m um do outro.

Fixar as chapas de madeira compensada nos pontaletes através de pregos colocados na posição horizontal.

Os pregos não poderão ficar com as pontas amostra devendo ser virados caso necessário, para se evitar acidentes.

## 1.6 Administração Local

De acordo com o porte da obra e esclarecimento entre as partes da real necessidade de determinados profissionais a Administração local contemplará, as despesas para atender as necessidades da obra com pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro responsável pela obra, engenheiros setoriais, o mestre de obra, encarregados, técnico de produção, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigias e serventes de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, a equipe de medicina e segurança do trabalho, etc.

O Engenheiro Residente deverá permanecer na obra no mínimo 3 horas/diárias durante o período da obra e o Encarregado Residente em tempo integral.

# 2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

As demolições são reguladas sob aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18.

## 2.1 Prescrições complementares

As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra óptica, água, canalizações de esgoto e de escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas.

As normas e determinações das empresas concessionárias de energia elétrica, água, esgoto, rede estabilizada, rede lógica e etc. deverão ser respeitadas.

Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisório, não deverá obstruir o trânsito de pessoas ou veículos e o escoamento natural das águas.

O material de demolição depositado em piso, não poderá exceder a capacidade de carga deste.

Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de drenagem através de lavagem.

O pó resultante do acúmulo de entulho deverá ser eliminado através de varrição, evitando a poeira nestes locais.

Os serviços de demolições ou retiradas deverão ser complementados com a remoção (transporte do material retirado até o local de armazenamento) e, após, encaminhado ao bota fora (aterro). Esse aterro deverá ser devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal com licenciamento ambiental para tal operação.

Não se pode jogar lixo e resíduos orgânicos nem restos de alimentos nas caçambas, pois isso torna mais difícil o reuso, reciclagem e a destinação. Separe sempre os resíduos. Caçamba é destinada apenas para entulhos.

Todo material que será reutilizado deverá ser armazenado adequadamente pela empresa contratada, sendo esta responsável por qualquer avaria.

A PMMG indicará local a CONTRATADA para guarda dos materiais. Este local deverá possuir chaves e a mesma deverá ter responsável indicado pela PMMG.

Caso a CONTRATADA entregue quaisquer equipamentos removidos a PMMG, esta deverá se resguardar com recibo de entrega.

# 3. FUNDAÇÃO

Conforme indicado em projeto estrutural deverão ser executadas fundações profundas para a respectiva edificação, sendo esta constituída de Estacas Pré-Moldadas associadas a blocos de coroamento e vigas baldrames travando todo o sistema estrutural da fundação.

A locação das Estacas Pré-Moldadas deverá obedecer ao projeto estrutural/arquitetônico.

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro RT da obra e o mestre de obras.

Eventuais custos de manutenção, energia, combustível e água serão também de ônus exclusivos da CONTRATADA.

As Estacas Pré-Moldadas deverão ser executadas por empresa especializada, com equipamento próprio para este fim, com acompanhamento de engenheiro técnico responsável que deverá apresentar a fiscalização da CONTRATANTE, ART de execução de Estacas Pré-Moldadas, devidamente recolhida junto ao CREA.

Para a execução das fundações, deverão ser tomadas precauções para que não haja danos nos prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou adjacentes, nas instalações hidráulicas, elétricas, telefônicas, etc., existentes e nas demais obras, bem como não serão permitidos processos que causem tremores no solo ou grande quantidade de lama.

Deverão ser apresentadas especificações detalhadas de todos os serviços à serem executados, assim como dos materiais e equipamentos a serem utilizados na execução das fundações.

## 3.1 Fundações Profundas - Estacas Pré-Moldadas

A contratada deve fornecer as estacas nos tipos e seções previstas no projeto e em segmentos parciais, coerentes com os comprimentos estimados, isentas de fissuras e em atendimento às condições técnicas e construtivas. Devem ser evitadas emendas e sobras exageradas.

O concreto das estacas deve apresentar resistência (fck) mínima de 25 MPa, aproximadamente 250 kgf/cm². O concreto deve ser adensado e submetido cuidadosamente à cura.

A implantação das estacas pré-moldadas de concreto no solo deve ser realizada por meio de cravação, percussão, ou vibração. A escolha do equipamento, por parte da contratada, deve ser efetuada em função das dimensões das estacas, das características dos solos constituintes das fundações, dos prazos previstos e das peculiaridades específicas existentes na obra.

De maneira geral, devem ser utilizados, preferencialmente, bate-estacas com martelos de queda livre, nos quais a relação Pp/Pe, entre o peso do pilão (Pp), e o peso da estaca (Pe), deve ser a maior possível, com valor recomendável mínimo de 0,7. Pode, também, ser utilizados martelos vibratórios, automáticos a diesel ou hidráulicos.

Método Executivo

A contratada deverá fornecer as estacas em atendimento às seções transversais, e ao par de esforços de dimensionamento especificado no projeto e às especificações dos materiais.

As estacas somente serão liberadas para cravação após a contratada comprovar que a resistência do concreto e aço utilizados pelo fornecedor, realizada mediante apresentação de certificados de controle tecnológico, que deverão ser compatíveis com as características adotadas no projeto.

Deve ser utilizado um capacete de aço com coxim e cepo de madeira, para proteção contra o esmagamento da cabeça da estaca durante a cravação.

Durante a cravação, o boletim de cravação deverá ser preenchido adequadamente, a fim de permitir o controle de execução. Para todas as estacas, o boletim de cravação deverá indicar o número aplicado de golpes para o avanço sucessivo de metro em metro.

A contratada deve proceder à locação das estacas no campo em atendimento ao projeto.

As eventuais dúvidas, ou problemas, devem ser resolvidos com a CONTRATANTE antes do início da implantação das estacas.

O sistema adotado para transporte, armazenamento e colocação na posição de cravação e nas guias dos bate-estacas deverá ser realizado de modo a impedir fratura ou estilhaçamento do concreto. As estacas danificadas deverão ser substituídas por outras em perfeitas condições. Toda estaca danificada nas operações de cravação deverá ser corrigida ou substituída mediante consulta prévia ao autor do projeto.

O equipamento será posicionado de tal modo que a estaca seja cravada exatamente no ponto indicado no projeto.

Deverá ser verificada a verticalidade da torre, a fim de assegurar a inclinação da estaca dentro dos limites especificados no projeto.

Na implantação das estacas no terreno a contratada deve atender às profundidades previstas no projeto, salvo se a nega e o repique elástico das estacas anexas e sondagens próximas indicarem a presença de camada de solo com resistência suficiente para suportar as cargas de projeto, ressalvando a ocorrência de “nega falsa”.

De qualquer forma, alterações das profundidades das estacas somente podem ser realizadas após autorização prévia por parte do RT da obra e autor do projeto.

O conceito de nega deve ser empregado exclusivamente para controle da cravação da estaca, sendo vetado para determinação da capacidade de carga.

Para a execução de estacas, cujas cotas de arrasamento situem-se abaixo do nível do terreno de cravação, devem ser previstos os usos de suplementos provisórios com comprimentos não superiores a 2,5 m.

No caso de estacas parcialmente cravadas no solo, deve ser apresentada justificativa de segurança quanto à flambagem.

Em blocos com mais de duas estacas deverá ser realizada a medida do levantamento de estacas cravadas, quando da cravação de uma nova estaca no bloco.

Quando forem registrados deslocamentos sensíveis, a critério da Fiscalização, poderão ser tomadas as seguintes medidas:

- recravação das estacas afetadas;

- cravação de novas estacas, considerando danificadas as que tiverem apresentado movimentação.

As estacas devem ter o menor número de emendas possível, dentro do comprimento necessário.

A emenda nas estacas será aceita desde que assegure o comportamento uniforme e contínuo das estacas. Só serão aceitas emendas por simples justaposição em estacas não sujeitas a esforços horizontais ou de tração. Em casos especiais as emendas serão do tipo rígido, isto é, soldadas com anel ou concretadas “in loco”, ou outro tipo sujeito à aprovação da Fiscalização.

As emendas devem apresentar resistência maior, ou, no mínimo, igual às das partes emendadas.

As cabeças das estacas, caso seja necessário, devem ser cortadas com ponteiros até que se atinja a cota de arrasamento prevista, não sendo admitida qualquer outra ferramenta para tal serviço.

Após a execução da estaca, a cabeça deve ser aparelhada para a permitir a adequada ligação ao bloco de coroamento, ou às vigas. Para tanto, devem ser tomadas as seguintes medidas:

- o corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando horizontalmente com pequena inclinação para cima;

- o corte do concreto deve ser feito em camadas de pequena espessura iniciando da borda em direção ao centro da estaca;

- as cabeças das estacas devem ficar normais aos seus próprios eixos.

As estacas devem penetrar no bloco de coroamento em pelo menos 10 cm, salvo especificação de projeto.

Nas estacas vazadas de concreto, antes da concretagem do bloco, o furo central deve ser

convenientemente preenchido.

A contratada deve manter registro completo da cravação de cada estaca, em duas vias, uma destinada à fiscalização. Devem constar neste registro os seguintes elementos:

- data de fabricação;

- número e a localização da estaca;

- dimensões da estaca;

- cota do terreno no local da cravação;

- nível d’água;

- características do equipamento da cravação;

- diagrama da cravação;

- duração de qualquer interrupção na cravação e hora em que ela ocorreu;

- cota final da ponta da estaca cravada;

- cota da cabeça da estaca, antes do arrasamento;

- comprimento do pedaço cortado da estaca, após o arrasamento na cota de projeto;

- nega, penetração, em centímetros, nos dez últimos golpes, em três sequências;

- repique elástico, por golpe, nos trinta últimos golpes;

- desaprumo e desvio de locação;

- suplemento utilizado;

- anormalidade de execução;

- comprimento real da estaca, abaixo do arrasamento.

Não são aceitas estacas que não tenham sido registradas pela fiscalização.

Deve-se obter o diagrama de cravação em todas das estacas, obrigatoriamente as estacas mais próximas aos furos de sondagem.

Sempre que houver dúvidas sobre uma estaca, a fiscalização deve exigir a comprovação de seu comportamento. Se essa comprovação não for julgada suficiente e, dependendo da natureza da dúvida, a estaca deve ser substituída, ou após ter seu comportamento comprovado por prova de carga.

Em obras com grande número de estacas, devem ser feitas provas de carga estática em, no mínimo, em 1% das estacas. Também devem ser feitos ensaios de carregamento dinâmico em, no mínimo, em 3% das estacas. As provas de carga devem ter início juntamente com o início da cravação das primeiras estacas de forma a permitir as providências cabíveis em tempo hábil. Deve ser evitada a paralisação dos serviços de cravação de uma estaca, principalmente quando esta estiver próxima do final. Antes de dar por concluída uma cravação, a nega deve ser obtida no mínimo três vezes.

Todos estes procedimentos não acarretam ônus para o PMMG.

Deve ser constante a comparação dos comprimentos encontrados na obra com os previstos em projeto.

Recebimento

Uma estaca será rejeitada quando apresentar fissura ou várias fissuras visíveis, que se estendam por todo o perímetro da seção transversal, ou quando acusar imperfeições que, a critério da Fiscalização, afetem a sua resistência ou vida útil.

Devem ser adotados os critérios da NBR 6188 na avaliação das fissuras transversais das estacas. A fissuração não é nociva desde que:

- não seja superior a 0,3 mm e se a estrutura estiver protegida com revestimento;

- não seja superior a 0,2 mm para estrutura exposta em meio não agressivo;

As estacas devem ser rejeitadas desde que as fissuras longitudinais e transversais tenham abertura superior a 0,6 mm. Para estacas protendidas o limite é de 0,4 mm.

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam, simultaneamente, às exigências de materiais e de execução estabelecidas nesta especificação e seja entregue o boletim de cravação corretamente preenchido e assinado.

A estaca cravada é aceita desde que:

- sua excentricidade, em relação ao projeto, seja de até 10% do diâmetro;

- o desaprumo seja no máximo de 1% de inclinação, do comprimento total útil cravado;

Os valores diferentes dos estabelecidos devem ser informados à projetista para verificação.

## 3.2 Fundação Rasa - Blocos e cintas de fundação

3.2.1 Blocos de fundação

Os blocos serão instalados nas dimensões indicadas no projeto de fundação.

Durante a abertura da vala com dimensões 5cm acima do indicadas no projeto de fundação, deverá ser providenciado o seu escoramento laterais por tábuas, mantidas na vertical por intertravamento com caibros.

As tábuas serão removidas logo após a execução do baldrame, realizando a impermeabilização e enchendo seus vazios com terra e compactando.

O fundo da vala, antes do lançamento do concreto, será bem compactado, utilizando-se para a finalidade, um soquete de madeira de, aproximadamente, 10kg.

Deverá ser providenciado lastro de concreto magro fck>= 10 Mpa e espessura de 5 cm.

Os blocos terão armaduras principais aço CA 50, diâmetro 6,3 mm espaçados a cada 10 cm e na armadura secundária CA 50, diâmetro 8 mm espaçados a cada 9 cm.

Toda armadura deverá ser montada conforme normas vigentes, aliada a boa prática da construção.

Os blocos deverão ser impermeabilizados com pintura asfáltica, em suas três faces.

3.2.2 Cintas baldrames

As cintas serão instaladas nas dimensões descritas no projeto. Caso seja avaliada, durante a execução, a presença de solo mole ou constituído por entulho, esse deverá ser removido, numa profundidade mínima de 01 metro.

Durante a abertura da vala de dimensões descritas no projeto com acréscimo de 5 cm, deverá ser providenciado o seu escoramento lateral por tábuas, mantidas na vertical por intertravamento com caibros.

As tábuas serão removidas logo após a execução do baldrame, realizando a impermeabilização, enchendo seus vazios com terra e compactado.

O fundo da vala, antes do lançamento do concreto, será bem compactado, utilizando-se para a finalidade, um soquete de madeira de, aproximadamente, 10kg.

Deverá ser providenciado lastro de concreto magro fck>= 8 Mpa e espessura de 5 cm.

As cintas serão armadas com aço CA 50, diâmetro 10 mm em toda sua extensão, com duas barras superiores e duas inferiores. A armadura de cisalhamento será composta por estribos em barra de aço CA 60 diâmetro 5 mm espaçados a cada 20 cm, distribuído em cada tramo da estrutura.

Toda armadura deverá ser montada conforme normas vigentes, aliada a boa prática da construção.

A cinta deverá ser impermeabilizada com pintura asfáltica, em suas três faces, conforme especificado.

Inspeção pela Contratada

Os serviços deverão ser inspecionados pela CONTRATADA rigorosamente e realizado de acordo com a prática indicada neste memorial e na locação indicada no projeto.

# 4. ESTRUTURAS DE CONCRETO

Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretados sem a prévia e minuciosa verificação, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, das fôrmas e armaduras, bem como do exame da correta colocação de tubulações elétricas, hidráulicas e outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do autor do projeto. Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.

Sempre que a FISCALIZAÇÃO tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência das peças. O concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) indicada no projeto.

## 4.1 Armaduras e Acessórios

4.1.1 Concreto Armado

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber : NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. Para efeito de aceitação de cada lote de aço a Contratada providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, de conformidade com as Normas NBR 6152 e NBR 6153. Os lotes serão aceitos ou rejeitados em função dos resultados dos ensaios comparados às exigências da Norma NBR 7480.

As barras de aço deverão ser depositadas em áreas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a utilização em função da ordem cronológica de entrada.

Cobrimento

Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores de plástico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames de fixação nas armaduras.

Limpeza

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidação. A limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas fôrmas.

Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo a garantir que os materiais provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas.

Corte

O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico.

Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os raios de curvatura previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da Norma NBR 6118. As barras de aço serão sempre dobradas a frio. As barras não poderão ser dobradas junto às emendas com solda.

Emendas

As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As emendas por solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com as recomendações da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o processo deverá ser também aprovado através de ensaios executivos de acordo com a Norma NBR 6152.

Fixadores e Espaçadores

Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, a fim de garantir o cobrimento mínimo preconizado no projeto.

Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas.

Montagem

Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da Norma NBR 6118.

Proteção

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência.

## 4.2 Fôrmas

4.2.1 Materiais

Os materiais de execução das fôrmas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicação no projeto e conveniência de execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada pela Fiscalização.

As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho.

4.2.2 Processo Executivo

A execução das fôrmas deverá atender às prescrições da Norma NBR 6118. Será de exclusiva responsabilidade da Contratada a elaboração do projeto da estrutura de sustentação e escoramento, ou cimbramento das formas. A Fiscalização não autorizará o início dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos correspondentes.

As fôrmas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As fôrmas serão construídas de forma a respeitar as dimensões, alinhamentos e contornos indicados no projeto.

No caso de concreto aparente, as fôrmas deverão ser executadas de modo a que o concreto apresente a textura e a marcação das juntas exigidas pelo projeto arquitetônico adequado ao plano de concretagem. Os painéis serão perfeitamente limpos e deverão receber aplicação de desmoldante, não sendo permitida a utilização de óleo. Deverá ser garantida a estanqueidade das fôrmas, de modo a não permitir a fuga de nata de cimento. Toda vedação das fôrmas será garantida por meio de justaposição das peças, evitando o artifício da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais.

A manutenção da estanqueidade das fôrmas será garantida evitando-se longa exposição antes da concretagem.

A amarração e o espaçamento das fôrmas deverão ser realizados por meio de tensor passando por tubo plástico rígido de diâmetro adequado, colocado com espaçamento uniforme. A ferragem será mantida afastada das fôrmas por meio de pastilhas de concreto.

4.2.2.1 Escoramento

As fôrmas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações e recalques na estrutura superiores a 5mm. Serão obedecidas as prescrições contidas na Norma NBR 6118.

4.2.2.2 Precauções Anteriores ao Lançamento do Concreto

Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das fôrmas deverão ser conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerâncias previstas na Norma 6118. As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precauções constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118.

4.2.2.3 Desfôrma

As fôrmas serão mantidas até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com segurança o seu peso próprio, as demais cargas atuantes e as superfícies tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma. A Contratada providenciará a retirada das fôrmas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de modo a não prejudicar as peças executadas, ou a um cronograma acordado com a Fiscalização.

4.2.2.4 Reparos

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas superfícies serão reparadas de modo a restabelecer as características do concreto. As rebarbas e saliências que eventualmente ocorrerem serão reparadas. A Contratada deverá apresentar o traço e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas de concretagem. Todos os serviços de reparos serão inspecionados e aprovados pela Fiscalização.

4.2.3 Inspeção pela Contratada

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo executivo, conforme descrito nos itens anteriores.

## 4.3 Concreto

4.3.1 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações e os métodos de ensaio brasileiros. O cimento Portland comum atenderá à Norma NBR 5732 e o de alta resistência inicial à Norma NBR 5733.

Para cada partida de cimento será fornecido o certificado de origem correspondente. No caso de concreto aparente, não será permitido o emprego de cimento de mais de uma marca ou procedência.

O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será realizado em depósitos secos, à prova d’água, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências. Também deverão ser observadas as prescrições das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem deverá permitir a utilização seguindo a ordem cronológica de entrada no depósito.

4.3.2 Agregados

Os agregados, tanto graúdos quanto miúdos, deverão atender às prescrições das Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como às especificações de projeto quanto às características e ensaios.

Agregado Graúdo

Será utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do britamento de rochas estáveis, isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, como torrões de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graúdo será uniforme, com pequena incidência de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se a sua composição granulométrica na especificação da Norma NBR 7211.

O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado.

Agregado Miúdo

Será utilizada areia natural quartzosa ou artificial resultante da britagem de rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre na especificação da Norma NBR 7211. Deverá estar isenta de substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outros materiais. O armazenamento da areia será realizado em local adequado, de modo a evitar a sua contaminação.

4.3.3 Água

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, deverá ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico-químicas. Deverão ser observadas as prescrições do item 8.1.3 da Norma NBR 6118.

4.3.4 Processo Executivo

Será exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de conformidade com as dimensões das peças a serem concretadas. A fixação do fator água-cimento deverá considerar a resistência, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensões e acabamento das peças.

No caso do concreto aparente, este fator deverá ser o menor possível, a fim de garantir a plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos plastificantes aprovados pela Fiscalização, de forma a evitar a segregação dos componentes.

A proporção dos vários materiais usados na composição da mistura será determinada pela Contratada em função da pesquisa dos agregados, da granulometria mais adequada e da correta relação água-cimento, de modo a assegurar uma mistura plástica e trabalhável. Deverá ser observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118.

A quantidade de água usada no concreto será regulada para se ajustar às variações de umidade nos agregados, no momento de sua utilização na execução dos serviços. A utilização de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e impermeabilizantes poderá ser proposta pela Contratada e submetida à aprovação da Fiscalização, em consonância com o projeto estrutural. Será vedado o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio.

Cimentos especiais, como os de alta resistência inicial, somente poderão ser utilizados com autorização da Fiscalização, cabendo à Contratada apresentar a documentação e justificativa da utilização. Deverão ser exigidos testes no caso de emprego de cimento de alto-forno e outros cimentos especiais.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados para comprovação de sua adequação ao traço adotado. A Contratada efetuará, através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, os ensaios de controle do concreto e seus componentes de conformidade com as Normas Brasileiras relativas à matéria e em atendimento às solicitações da Fiscalização, antes e durante a execução das peças estruturais.

O controle da resistência do concreto obedecerá ao disposto no item 15 da Norma NBR 6118. O concreto estrutural deverá apresentar a resistência (fck) indicada no projeto. Registrando-se resistência abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural deverá ser convocado para, juntamente com a Fiscalização, determinar os procedimentos executivos necessários para garantir a estabilidade da estrutura.

4.3.4.1 Mistura e Amassamento

O concreto preparado no canteiro de serviço deverá ser misturado com equipamento adequado e convenientemente dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a execução dos serviços e obras.

O amassamento mecânico no canteiro deverá ser realizado sem interrupção, e deverá durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duração necessária deverá aumentar com o volume da massa de concreto e será tanto maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo mínimo para o amassamento deverá observar o disposto no item 12.4 da Norma NBR 6118. A adição da água será realizada sob o controle da Fiscalização. No caso de concreto produzido em usina, a mistura deverá ser acompanhada por técnicos especialmente designados pela Contratada e Fiscalização.

4.3.4.2 Transporte

O concreto será transportado até às fôrmas no menor intervalo de tempo possível. Os meios de transporte deverão assegurar o tempo mínimo de transporte, a fim de evitar a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. O tráfego de pessoas e equipamentos no local da concretagem deverá ser disciplinado através de tábuas e passarelas. Deverá ser obedecido o disposto no item 13.1 da Norma NBR 6118.

4.3.4.3 Lançamento

O lançamento do concreto obedecerá ao plano apresentado pela Contratada e aprovado pela Fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no planejamento. No caso de concreto aparente, deverá ser compatibilizado o plano de concretagem com o projeto de modulação das fôrmas, de modo que todas as juntas de concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente marcados por conveniência arquitetônica.

A Contratada comunicará previamente à Fiscalização, em tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após a liberação pela Fiscalização. O início de cada operação de lançamento será condicionado à realização dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela Contratada, na presença da Fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira.

O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação de peças embutidas e preparação das superfícies seja inteiramente concluído e aprovado pela Fiscalização. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. Especiais cuidados serão tomados na limpeza das fôrmas com ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalização poderá exigir a abertura de furos ou janelas para remoção da sujeira. O concreto deverá ser depositado nas fôrmas, tanto quanto possível e praticável, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação.

A queda vertical livre além de 2,0 metros não será permitida. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operação de lançamento também deverá ser realizada de modo a minimizar o efeito de retração inicial do concreto. Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de densidade. Deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente confinado junto às fôrmas e peças embutidas.

A utilização de bombeamento do concreto somente será liberada caso a Contratada comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra suficientes para que haja perfeita compatibilidade e sincronização entre os tempos de lançamento, espalhamento e vibração do concreto. O lançamento por meio de bomba somente poderá ser efetuado em obediência ao plano de concretagem, para que não seja retardada a operação de lançamento, com o acúmulo de depósitos de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a operação de adensamento.

4.3.4.4 Adensamento

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das fôrmas. Durante o adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação dos materiais. Dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios em seu redor, com prejuízo da aderência. Especial atenção será dada no adensamento junto às cabeças de ancoragem de peças protendidas. O adensamento do concreto será realizado por meio de equipamentos mecânicos, através de vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas. Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de fôrma estará condicionada à autorização da Fiscalização e às medidas especiais, visando assegurar a indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de imersão não serão operados contra fôrmas, peças embutidas e armaduras.

Serão observadas as prescrições do item 13.2.2 da Norma NBR 6118.

4.3.4.5 Juntas de Concretagem

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o concreto em processo de pega, a lavagem da superfície da junta será realizada por meio de jato de água e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo material solto e toda nata de cimento eventualmente existente, tornando-a a mais rugosa possível. Se recomendado pela Fiscalização ou previsto no projeto, deverá ser utilizado adesivo à base de epóxi, a fim de garantir perfeita aderência e monoliticidade da peça.

Se, eventualmente, a operação somente for processada após o endurecimento do cimento, a limpeza da junta será realizada mediante o emprego de jato de ar comprimido, após o apicoamento da superfície. Será executada a colagem com resinas epóxi, se recomendada pela Fiscalização ou indicada no projeto. Deverá ser obedecido o disposto no item 13.2.3 da NBR 6118.

4.3.4.6 Cura

O concreto preparado com cimento Portland terá de ser mantido umedecido por diversos dias após sua concretagem, pois a água é indispensável às reações químicas que ocorrem durante o endurecimento do concreto, principalmente durante os primeiros dias.

A cura, como é denominado esse processo de endurecimento, torna-o resistente e mais durável, quando realizada com rigor e critérios, sendo esse o objetivo desse contrato, para que o concreto não tenha prejuízo em sua durabilidade.

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o objetivo de impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente umedecidas com água durante, no mínimo, 3 dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície seja protegida com a formação de uma película impermeável. Todo o concreto não protegido por fôrmas e todo aquele já desformado deverá ser curado imediatamente após ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superfícies. O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura.

A cura adequada também será fator relevante para a redução da permeabilidade e dos efeitos da retração do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura.

A NBR 7678 deverá ser seguida para definição dos tempos mínimos de cura.

4.3.4.7 Reparos

No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalização. Registrando-se graves defeitos advindos da execução e que não esteja de acordo com o projeto estrutural assinado por responsável técnico, este deverá ser procurado pela CONTRATADA com o objetivo de acrescentar aos documentos da obra Parecer Técnico e demais documentos deste profissional a cerca dos procedimentos corretivos.

4.3.4.8 Aparelhos de Ancoragem

Deverão obedecer às dimensões, características técnicas e disposição de conformidade com as indicações de projeto. A colocação deverá ser realizada de modo a garantir a sua indeslocabilidade e a fixação dos cabos de protensão.

4.3.5 Inspeção pela Contratada

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo executivo, em conformidade com os itens anteriores.

## 4.4 Aceitação da Estrutura

Satisfeitas as condições do projeto e desta Prática, a aceitação da estrutura se fará mediante as prescrições no item 16 da Norma NBR 6118.

# 5. ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS

## 5.1 Alvenaria de Bloco Cerâmico

Os blocos cerâmicos, também denominados tijolos de barro furados serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares.

Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos maciços. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condições prejudiciais.

5.1.1 Processo Executivo

As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. As camadas de argamassa deverão ser aplicadas na juntas na posição horizontal e vertical cobrindo todos os lados os tijolo.

As três primeiras fiadas deverão receber revestimento com argamassa que tenha em sua mistura aditivo impermeabilizante.

O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, no traço volumétrico 1:2:9, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização poderá ser utilizada argamassa pré-misturada.

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de adesivo, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização.

Deverá ser prevista o uso de tela galvanizada de fios de 1,65 mm, com malha de 15 x 15 mm. O tamanho da tela deve ser proporcional à largura da parede. Mas o comprimento total da tela padrão é de 50 cm, ficando com dobra de 10 cm, junto ao pilar e outra de 40 cm assentada na junta horizontal entre os blocos.

A tela deverá ser fixada na estrutura utilizando finca pinos. Cravar os pinos de aço zincado com arruela. Manter a tela sem dobrar, encostada no pilar, até o momento de sua dobra sobre a argamassa.

A tela será inserida a cada duas fiadas, de forma que fique 10 cm junto ao pilar e 40 cm embutida na junta horizontal, entre os blocos. Verificar o detalhe em anexo.

A elevação do pano de alvenaria deverá ser executada o mais tarde possível, atendendo cronograma de obra. Caso não seja possível retardar a elevação do pano de alvenaria, o travamento, através de encunhamento, deverá ser realizado, no mínimo, após duas semanas do assentamento dos tijolos.

5.1.2 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

## 5.2 Alvenaria de Blocos de Concreto

Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, compactos, homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas, ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras internas deverão ser regulares e com espessura uniforme. Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7173 e NBR 6136. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os blocos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados na norma.

O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, lascas e outras condições prejudiciais.

5.2.1 Processo Executivo

As alvenarias de blocos de concreto serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos será executado com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização, aplicada de modo a preencher todas as superfícies de contato.

As amarrações das alvenarias deverão ser executadas de conformidade com as indicações do projeto ou Fiscalização.

Nas alvenarias de blocos estruturais, deverão ser atendidas as disposições da Norma NBR 8798 - Execução e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto.

Nas alvenarias de blocos aparentes, as juntas serão perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme, levemente rebaixadas com auxílio de gabarito. Não deverão ser utilizados blocos cortados na fachada do pano de alvenaria. As vergas e amarrações serão executadas com blocos especiais, a fim de manter fachada homogênea. Se não for indicado no projeto, a contratada deverá apresentar um plano de assentamento dos blocos para a prévia aprovação da Fiscalização. Os serviços de retoques serão cuidadosamente executados, de modo a garantir a perfeita uniformidade da superfície da alvenaria.

Após o assentamento, as paredes deverão ser limpas, removendo-se os resíduos de argamassa.

5.2.2 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

## 5.3 Encunhamento, vergas e contra-vergas

O sistema de encunhamento aceito pela fiscalização será constituído por tijolos de barro assentados inclinadamente, comprimindo fortemente a argamassa de assentamento de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, contra o fundo da viga previamente chapiscado. Não será aceito argamassa expansiva para encunhamento. Para o encunhamento será usado tijolo maciço a 45° e caso necessário será usado tijolos em paralelo dependendo da espessura da alvenaria.

Toda a superestrutura deverá estar executada e em perfeitas condições para posterior execução da alvenaria e encunhamento.

Todos os vãos de portas e janelas deverão receber vergas contínuas de concreto armado com o mínimo de 4 diâmetros de 6,3 mm e estribos de 5 mm a cada 20 cm, conforme detalhe em anexo, ultrapassando 25cm para cada lado do vão. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos não encunhadas na estrutura deverão ser executadas cintas de concreto armado.

Todos os vãos de janelas deverão receber contra-vergas contínuas de concreto armado com o mínimo de 4 diâmetros de 6,3 mm e estribos de 5 mm a cada 20 cm, conforme detalhe em anexo ultrapassando 25cm para cada lado.

## 5.4 Paredes de gesso acartonado

Os painéis de gesso acartonado, utilizados em paredes internas da edificação, são sistemas produzidos em gesso e estruturados por folhas de papelão aplicadas em ambas às faces. As paredes são estruturadas por montantes de chapa dobradas de aço galvanizado, distanciados ao longo de um plano vertical conforme medida do painel. O espaço modular entre os montantes deverá ser preenchido com material que assegure, à parede, melhor desempenho acústico, térmico e anti-chamas (em geral mantas de lã de vidro ou lã de rocha).

5.4.1 Processo executivo

A montagem dos painéis é feita mediante a demarcação e colocação das guias, o assentamento dos montantes metálicos, o corte dos painéis e sua fixação nos montantes por meio de parafusamento, em uma das faces da parede, o preenchimento dos vãos com manta de lã de vidro (ou similar); o assentamento dos painéis na outra face da parede e por fim o tratamento das juntas entre os painéis. O acabamento deverá ser executado conforme descrito em projeto de arquitetura. 	Os painéis de gesso acartonado apresentam uma série de características de utilização e implicam mudança drástica da técnica construtiva, bem como com materiais específicos e mão de obra especializada.

Durante a montagem os barrotes, sarrafos ou pedaços de tábuas deverão ser imunizados contra traças para posterior fixação de tubos, caixas de descarga, quadros de luz, eletrodutos, tomadas, interruptores, etc.

5.4.2 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisórias, bem como o encaixe e movimentação das portas, de conformidade com o projeto. 	Serão verificados igualmente a uniformidade e a fixação dos painéis e arremates das divisórias.

## 5.5 Divisórias com Estruturas de Alumínio e Revestidas com Laminado

Os painéis das divisórias poderão ser constituídos de placas de gesso, madeira aglomerada ou lã de vidro, conforme indicação de projeto. As placas de gesso ou de madeira deverão ser perfeitamente serradas e sem lascas, rachaduras ou outros defeitos. As capas de laminado para revestimento dos painéis serão uniformes em cor e dimensões e isentas de defeitos, como ondulações, lascas e outros.

A estrutura das divisórias será composta, salvo outra indicação de projeto, por perfis de alumínio extrudado, polido e anodizado, suficientemente resistentes, sem empenamentos, defeitos de superfície, diferenças de espessura ou outras irregularidades.

Os elementos constituintes das divisórias serão armazenados em local coberto, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

5.5.1 Processo Executivo

Antes da montagem dos componentes, serão verificadas nos locais de aplicação das divisórias todas as medidas pertinentes às posições indicadas no projeto. Os batentes de alumínio terão guarnição e perfil amortecedor de plástico. Os rodapés serão desmontáveis e constituídos por perfis de alumínio anodizado. A união dos painéis e demais componentes da estrutura será efetuada por simples encaixe.

A fixação das divisórias será realizada, na parte inferior, por dispositivos reguláveis que permitam o ajuste vertical e na parte superior, por buchas especiais que unam com o forro, sem danificá-lo. Os elementos ou materiais que compõem o isolamento acústico serão aplicados antes dos painéis de acabamento ou dos vidros. Se forem previstas, as portas serão constituídas de material idêntico e com o mesmo revestimento dos painéis, salvo outra indicação de projeto. A estrutura das divisórias com altura superior a 3 (três) metros deverá ser adequadamente reforçada, a fim evitar a flambagem dos painéis.

Os montantes e os rodapés poderão ser providos de canais que permitam o perfeito encaixe de condutores, interruptores e tomadas de energia elétrica de tipo convencional, bem como de outros dispositivos necessários.

5.5.2 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisórias, bem como o encaixe e movimentação das portas, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente a uniformidade e a fixação dos painéis e arremates das divisórias.

As divisórias com isolamento acústico serão testadas, utilizando-se equipamentos adequados à verificação do nível de ruído passante ou retido no interior dos ambientes.

# 6. COBERTURA

## 6.1 Telhas de Fibrocimento

As telhas de fibrocimento serão de procedência conhecida e idônea, textura homogênea, de coloração uniforme e isentas de rachaduras.

O armazenamento e o transporte das telhas e peças de acabamento, como telhas para clarabóia e ventilação, cumeeiras universais e articuladas, cumeeiras normais e com aspirador, cumeeiras “shed”, rufos para ventilação, peças terminais, placas de vedação e rufos, serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As telhas serão estocadas em pilhas, calçadas de conformidade com as suas dimensões, na posição indicada pelo fabricante, de modo a evitar deslizamentos e quaisquer outros danos.

Todas as peças de fixação, como ganchos chatos e especiais, sem ou com rosca, parafusos, porcas, arruelas de PVC rígido ou flexível, serão estocadas em caixas fechadas e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminação de cada peça.

Todos os parafusos que forem utilizados para fixação do rufo, deverá ser preenchido com poliuretano em um todo.

Processo Executivo

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da estrutura de madeira de sustentação com o projeto.

Não se dispondo de elevador de carga, desde que o número de pavimentos da edificação não seja superior a três, as telhas poderão ser içadas manualmente, amarradas com cordas, na posição vertical. Caso se disponha de guindaste, o transporte vertical poderá ser realizado em pilhas, apoiadas sobre vigas metálicas ou de madeira, cujas extremidades serão utilizadas para amarração aos cabos de levantamento.

No caso de telhas de fibrocimento onduladas, as peças serão assentadas parcialmente superpostas nas duas direções, com os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em função da inclinação do telhado. Nos cantos onde se encontrarem quatro telhas, as duas telhas intermediárias serão recortadas nos cantos justapostos. Se apenas duas telhas forem superpostas, os cantos não serão recortados.

O corte das telhas será realizado sempre que possível antes do transporte vertical, através de serrote, serra manual ou elétrica. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes, da calha ou beiral para a cumeeira. As telhas serão fixadas às estruturas de madeira por meio de parafusos e às estruturas metálicas mediante ganchos especiais, chatos ou providos de roscas, de conformidade com os detalhes do projeto. O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação.

Os furos deverão ser executados com broca, vedada a utilização de pregos ou outros dispositivos à percussão. Os diâmetros dos furos para a colocação dos grampos e parafusos serão ligeiramente maiores do que os diâmetros destes dispositivos e nunca deverão ser localizados a uma distância inferior a 5 cm das bordas das telhas. Deverá ser evitado o aperto dos parafusos ou roscas contra as telhas.

A pressão será suficiente para a vedação e para permitir a dilatação do material.

As arruelas de chumbo serão colocadas com a quantidade suficiente de massa de vedação, de modo a garantir a sua penetração no furo durante o aperto. Os furos de fixação deverão estar sempre localizados na face superior das ondas das telhas. Para cada tipo de telha deverão ser utilizadas as peças acessórias recomendadas pelo fabricante. Se for necessário interromper os trabalhos de cobertura antes da sua conclusão, as últimas telhas deverão ser provisoriamente fixadas.

No caso de telhas de plástico à base de PVC, os procedimentos executivos serão idênticos, dispensando-se o corte dos cantos, em razão da pequena espessura das telhas. As telhas plásticas poderão ser utilizadas em conjunto com as telhas de fibrocimento, desde que apresentem o mesmo desenho. Para as coberturas realizadas integralmente com telhas plásticas, deverão ser utilizadas as peças acessórias específicas recomendadas pelo fabricante.

O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira adequadamente apoiadas nas telhas.

Inspeção da Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Contratada, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais, bem como a fixação e vedação da cobertura.

## 6.2 Telha Termo-Acústico

As telhas termo-acústico de espessura 30mm e de comprimento de acordo com especificado em projeto e estrutura existente, largura de 1000mm. Serão de procedência conhecida e idônea, com superfície polida, cantos retilíneos, isentas de rachaduras, pó ou sujeira furos e amassaduras.

As telhas deverão vir de fabrica preenchida com espuma rígida. A espuma deverá ter sofrido um processo de INJEÇÃO de poliol e isocianeto entre as telhas. Esses dois componentes líquidos transformam-se em uma espuma rígida e impermeável, que adere ao aço galvanizado da telha.  Com essa injeção ocorre a polimerização e um entrelaçamento entre as células fechadas do poliuretano rígido e os cristais de fosfato, em forma de agulhas, o que transforma o conjunto aço + espuma rígida em um bloco mecanicamente estruturado.

Este processo de injeção atua de forma totalmente automática contínua, com a injeção da espuma em alta pressão, garantindo perfeita homogeneidade e evitando bolhas no núcleo, sendo realizado por alta tecnologia e mão de obra especializada.

Não será aceito a colagem da espuma ou outro tipo de isolante nas telhas independente se a colagem vir de fabrica ou for executada in-loco.

Revestimento Superior: Aço Pré-Pintado espessura técnica de 0,50mm. Trapezoidal TP30, cromatizada com primer epóxi (4 a 6 microns) e pintura de acabamento em poliéster (18 a 22 microns) cor branco gelo (padrão RAL 9003).

Núcleo da Telha em espuma regida de Poliuretano Expandido (PUR/PIR): espessura 30mm de acordo com  especificado em projeto, Classe R1, tipo auto extinguível, com densidade média de 38 a 42 Kg/m3 e tolerância descrita na norma ABNT-NBR 11949-9.Condutividade térmica: 0,028 Kcal/h.m.°C.

Revestimento Inferior: Filme de alumínio estuco fosco, #0,04mm.

O empilhamento poderá ser efetuado com as telhas na posição horizontal, ligeiramente inclinadas, com espaço suficiente para a ventilação entre as peças, de modo a evitar o contato das extremidades com o solo. As peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com as telhas.

Os conjuntos de fixação serão acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicação do tipo e quantidade e protegidas contra danos. A fixação será feita com parafusos PB 12.1/4 – 14 x 3.1/4” (ponta 04 - sem pintura) em aço galvanizado e arruela de EPDM (neoprene), rebites, fitas adesiva em polietileno tipo Tacky-Tape 22,2mm na transversal e Tacky-Tape 9,5mm na longitudinal ou similar. Cumeeiras externa trapezoidal com acabamentos internos semelhante à telha e inferior em aço galvalume, acabamentos laterais trapezoidal com pingadeira, rufos superiores dentados e outros materiais que se fizerem necessários ao perfeito funcionamento do sistema. Os parafusos deverão ser colocados na onda alta da telha garantindo a estanqueidade e ultrapassar até atingir a estrutura de sustentação. No encontro as telhas deverão ter parafusos de costura tipo PB1/4-14x7/8” P01 e arruela de EPDM.

Processo Executivo

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da estrutura de sustentação com os projetos. Se existirem irregularidades, serão realizados os ajustes necessários. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes. As telhas serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de parafusos autobrocantes, porcas e arruelas, de conformidade com o especificação do fabricante.

O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação. Serão obedecidos os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em função da inclinação do telhado.

Para garantir a estanqueidade das telhas serão colocadas fitas de vedação (conforme especificação acima) na extensão dos transpasse na transversal e na sobreposição longitudinal entre telhas, entre telhas e cumeeiras e entre telhas e acabamentos.

No caso de estruturas de sustentação metálicas, não será admitido o contato direto das telhas com os componentes da estrutura, a fim de evitar a corrosão eletrolítica na presença de umidade. Deverá ser interposta uma camada isolante entre as superfícies de contato, constituída por resinas sintéticas, produtos betuminosos, fibras, tinta à base de cromato de zinco ou zarcão.

O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira adequadamente apoiadas nas telhas.

Os parafusos não devem danificar ou amassar as telhas no momento de sua fixação. Todo parafuso deverá ser calafetado em toda sua extensão e na cabeça após a fixação.

A cumeeira deverá estar em perfeito alinhamento e declividade com a telha evitando-se aberturas.

As exigências feitas pelo fabricante devem ser seguidas rigorosamente, modificações deverão ser contaquitadas a Contratante.

Telha de referencia ISOESTE ou similar.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais, bem como a fixação e vedação da cobertura.

Não serão aceitas telhas manchadas, amassadas ou com aspecto que prejudique a qualidade da telha.

## 6.3 Telhas Metálicas

As telhas metálicas trapezoidal em aço pré-pintado terão cantos retilíneos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensões obedecerão às especificações de projeto.

De preferência, o armazenamento será realizado em local próximo da montagem, em área plana. Na impossibilidade, as telhas serão apoiadas sobre suportes de madeira espaçados de 3 m, aproximadamente, de altura variável, de modo que a pilha fique ligeiramente inclinada, com espaço suficiente para a ventilação entre as peças, de modo a evitar o contato das extremidades com o solo.

As peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixação serão acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicação do tipo e quantidade e protegidas contra danos.

Processo executivo

O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação. Serão obedecidos os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em função da inclinação do telhado. 	As telhas serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de dispositivos adequados, de conformidade com as especificações do fabricante.

No caso de telhas autoportantes, que dispensam estruturas auxiliares de sustentação, as peças serão transportadas sobre o piso da edificação, imediatamente abaixo dos pontos de apoio. As telhas serão içadas desse nível até às cotas de apoio, onde será efetivado o assentamento. Se o vão de cobertura for superior ao comprimento das telhas, o levantamento será realizado após a ligação das peças.

As telhas serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com item 6.2.

O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes. Os acabamentos e arremates serão executados de conformidade com as especificações do fabricante .

## 6.4 Engradamento Metálico para sustentação das Telhas

A estrutura é formada por perfis laminando Açominas em Aço ASTM A572 Grau 50, perfis laminadas em Aço ASTM A36 e perfis dobrados, também em Aço ASTM A36, cobertos com telhas Termo-acústicas

Normas utilizadas

AISC ASD 89 – American Institute of Steel Construction - Allowable Stress Design;

NBR 8800 – Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edifícios;

NBR 6120 – Cargas Para o Cálculo de Estruturas de Edificações;

NBR 6123/88 – Forças Devidas ao Vento em Edificações;

Materiais Adotados

Perfis Laminados ASTM A36; Perfis Laminados Açominas ASTM A572 Grau 50; Chapas ASTM A36;Chumbadores Hilti ou similar;Parafusos Principais ASTM A325; Parafusos Secundários ASTM A307; Eletrodo Solda AWS E7018.

Perfis

Os perfis laminados a serem utilizados na fabricação deverão atender as tolerâncias dimensionais definidas na norma ASTM A6/A6M.

Os perfis compostos de chapas soldadas serão produzidos pelo fabricante da estrutura metálica ou adquiridos de terceiros devendo apresentar-se dentro das tolerâncias dimensionais definidas nesta especificação.

Os perfis de chapa finas laminados a frio, adquiridos de fornecedores ou executados pelo próprio fabricante da estrutura, deverão ter os comprimentos previstos nos desenhos de fabricação, a fim de que sejam eliminadas soldas intermediárias. Tais perfis deverão ainda seguir as seguintes observações:

Tolerância no comprimento

- Até 1 metro = 1,0 mm.

- Para cada metro seguinte = 0,5 mm.

Empeno das peças

- 0,25% do comprimento total.

- Os perfis não poderão apresentar fissuras nas dobras.

Qualquer desempeno que se fizer necessário poderá ser alcançado por processos mecânicos ou pela aplicação localizada de uma quantidade limitada de calor, sendo, que neste caso, a temperatura das áreas aquecidas não deverá exceder 650 ºC.

Os cortes das chapas de composição dos perfis executados a oxigênio deverão preferencialmente ser realizados através de máquinas, devendo as arestas serem livres de rebarbas e outras imperfeições.

O aplainamento ou acabamento de arestas de chapas ou perfis cortados em tesoura ou a gás não é necessário, exceto quando especificamente indicados nos desenhos de fabricação ou quando estiver incluída em uma determinada preparação para soldagem.

Ligações Parafusadas

Os parafusos e respectivas porcas deverão ser estocados limpos de sujeira e ferrugem, principalmente nas roscas, sendo indispensável guardá-los levemente oleados.

Os furos para parafusos terão normalmente 1,5mm a mais que o diâmetro nominal do conector.

Se a espessura do material não for maior que o diâmetro nominal do parafuso acrescida de 3mm, os furos poderão ser puncionados. Nos casos em que a espessura do material for maior que o diâmetro nominal do parafuso acrescida de 3mm, os furos deverão ser obtidos em furadeiras ou então puncionados e posteriormente alargados.

Quando necessário, os furos para parafusos deverão ser alargados através do uso de alargadores, não sendo permitida a utilização de maçarico. As rebarbas externas de orifícios furados e alargados deverão ser removidas.

As regiões com furos para ligações por atrito deverão apresentar-se perfeitamente desempenadas e isentas de pintura, óleo, graxa, ferrugem e poeira, para evitar a redução do coeficiente de atrito.

Ligações Soldadas

Todas as soldas deverão obedecer às especificações da norma AWS D1.1. A dimensão mínima para solda de filete será de 5mm, a menos que a solda não seja estrutural. A dimensão máxima do filete será igual a espessura da chapa mais fina que estiver sendo soldada, desde que o filete não ultrapasse 14mm, quando deverá ser usada solda de penetração.

Todas as juntas de topo deverão ser de penetração total usando-se para isto um chanfro duplo ou simples, ou de cobre-junta, conforme as dimensões da peça e a posição da junta e de acordo com os detalhes nos desenhos de fabricação.

Uma atenção especial deverá ser dada às juntas sujeitas à fadiga, quando deverão ser tomados os cuidados de esmerilamento ou arredondamento para evitar a concentração de tensões.

As superfícies preparadas para a soldagem deverão estar livres de rebarbas, graxas, tintas e outros resíduos. No caso do chanfro das chapas ter sido executado por maçarico, as bordas deverão ser esmerilhadas.

Os eletrodos para solda manual deverão ser do tipo AWS-A 5.1 ou A 5.5, E-70XX e para solda automática de arco submerso deverá ser seguida a especificação AWS-A 5.17, F7XEXXXX.

Todos os materiais a serem utilizados nos processos de soldagem deverão ser armazenados e manuseados em locais limpos e secos, não devendo ser utilizados elementos úmidos, danificados ou sujos, nem arames enferrujados, conforme procedimento da AWS.

Os serviços de soldagem somente poderão ser executados por soldadores qualificados por sistema de testes para o tipo de solda que irão executar, devendo os resultados desses testes serem devidamente registrados e acompanhados. Deverá ser mantido pelo fabricante um registro completo com as indicações do soldador responsável por cada solda importante executada. Os custos desta qualificação e registro correrão por conta do fabricante.

O fabricante, quando solicitado, deverá apresentar uma Especificação de Procedimento de Soldagem – EPS, devidamente certificada, para cada tipo de junta.

Quando necessário, em função da espessura das chapas a serem soldadas, deverá ser executado o pré-aquecimento das mesmas, antes da soldagem de acordo com as especificações AWS.

A soldagem, sempre que possível deverá ser feita em posição plana, usando-se para isso de dispositivos adequados.

Todas as juntas de topo deverão ser executadas com a utilização de “Chapas de espera” para início e fim das soldas. O primeiro passe das soldas de penetração total deverá ter sua raiz extraída antes de se iniciar a solda do outro lado, possibilitando, assim, uma penetração completa e sem descontinuidade, devendo também ser feita uma cuidadosa limpeza de escória após cada passe.

As soldas deverão ser executadas em uma sequência adequada para cada tipo de peça, de forma a minimizar os efeitos causados por tensões residuais e empenos.

As soldas automáticas deverão ser executadas através de operação contínua, sem paradas ou partidas intermediárias.

As soldas que apresentarem defeitos tais como trincas, inclusão de escória, porosidade, mordeduras, penetração incompleta, etc., e que estiverem fora das tolerâncias indicadas nesta especificação, deverão ser removidas por meio de esmerilhamento ou goivamento e convenientemente refeitas.

Uma atenção especial deverá ser dada às dimensões dos filetes de solda, os quais serão medidos com o auxílio de gabaritos adequados, evitando-se tanto o super quanto o infradimensionamento.

Deverão ser removidas por meio de esmeril todas as rebarbas, respingos e marcas feitas por solda de dispositivos temporários usados na fabricação.

Marcação

Todos os elementos estruturais deverão receber no seu lado esquerdo “marcas de montagem”, anotadas a tinta, (com altura mínima de 38 mm) e puncionadas, de forma a permitir sua fácil e segura identificação no campo quando dos trabalhos de montagem.

Inspeção

O Fabricante deverá proporcionar aos inspetores as facilidades e equipamentos necessários à realização de inspeção e dos testes requeridos.

Quando for necessária a pré-montagem de parte das estruturas metálicas, ela deverá ser realizada antes de se iniciarem os trabalhos de pintura.

Os serviços de inspeção deverão seguir basicamente o seguinte roteiro, o qual poderá sofrer modificações ou acréscimos quando da contratação dos serviços:

- Inspeção visual das estruturas metálicas pela contratante;

- Controle dimensional de acordo com os desenhos de fabricação e tolerâncias admissíveis;

- Controle da matéria prima através de certificados de teste de qualidade emitidos na sua origem ou de relatórios de ensaios executados pelo fabricante;

- Controle das soldas, através da verificação dos certificados de pré-qualificação de soldadores, dos processos de soldagem, da preparação das juntas para solda, das dimensões das soldas, dos alívios de tensão e ensaios não-destrutivos (ultra-som, gamagrafia, líquido penetrante, etc.), onde necessário;

- Controle de furações e respectivos acabamentos;

- Controle de acabamento, limpeza e pintura das superfícies metálicas;

- Acompanhamento e controle de pré-montagem e embarque das estruturas.

Tolerâncias

As estruturas metálicas deverão ser fabricadas obedecendo-se prioritariamente às tolerâncias indicadas nos desenhos de fabricação, bem como as apresentadas nesta especificação. 	Para os casos não previstos, deverão ser seguidas as recomendações contidas nas normas.

Embalagem

Todo o material pronto para ser embarcado deverá ser devidamente acondicionado. A embalagem deverá ser nova e feita de maneira que seja facilmente manuseada.

As peças menores como parafusos, porcas, arruelas, chapas de ligação e outras, deverão ser acondicionadas em caixas com peso bruto máximo de 100 kg.

Todas as peças pertencentes a um mesmo tipo de estrutura deverão ser acondicionadas em volumes com a mesma identificação.

As embalagens, caixas e volumes deverão ser marcados claramente, indicando-se o tipo da estrutura, conteúdo e quantidade, de tal forma que no recebimento possam ser facilmente conferidos.

Expedição

Nenhum material ou estrutura poderá ser embarcado sem que tenha sido anteriormente liberado pela inspeção.

A responsabilidade do Fabricante na expedição se estende a entrega do material fabricado no local estabelecido no contrato.

Dentro deste limite de responsabilidade, caberá ao fabricante o embarque das estruturas devidamente protegida contra empenos, perdas e outras avarias durante o transporte.

As peças de grande porte deverão ser convenientemente imobilizadas com cabos de aço e esticadores ou por meio de calços de madeira fixados ao veículo de transporte.

As peças de pequeno porte tais como talas, cantoneiras, tirantes ou outros elementos avulsos deverão ser embalados em amarrados e etiquetados. Chumbadores, parafusos, porcas e arruelas deverão ser acondicionados em sacos ou caixas de madeira devidamente etiquetados.

Uma especial atenção deverá ser dada à colocação de calços de madeira para evitar o atrito entre as peças, bem como as deformações ocasionadas pela solicitação das mesmas segundo eixos de inércia diferentes dos considerados nos dimensionamentos das respectivas seções.

MONTAGEM

Montagem de Coberturas

As coberturas serão executados utilizando telhas trapezoidais em chapa de aço galvanizada.

A CONTRATADA deverá utilizar cabos guia e trava quedas durante a execução dos serviços.

As telhas devem ser montadas em sentido contrário ao vento, iniciando pelo beiral até a cumeeira, com cuidado para não danificar a peça.

Nunca pisar diretamente sobre as telhas. Montá-las pisando sobre tábuas apoiadas nas terças, evitando o alargamento ou estreitamento das telhas, o que poderá comprometer a sua largura útil. Se a obra tiver duas águas, a montagem deverá ser simultânea em ambos os lados, para garantir o alinhamento com a cumeeira. Conferir o recobrimento útil instalado a cada 20m.

    - Recobrimento Frontal

Considerar variação em função da inclinação do telhado (i):

- Para 3% < i < 5% - Adotar recobrimento de 500 mm e utilizar fitas de vedação;

- Para 5% < i < 15% - Adotar recobrimento de 250 mm;

- Para i > 15% - Adotar recobrimento de 200 mm

    - Recobrimento Lateral

Considerar variação em função da inclinação do telhado (i):

- Para 3% < i < 5% - Recomenda-se recobrimento duplo, com fixador de abas (1/4"14x7/8") a cada 500mm com aplicação de fita de vedação;

- Para i > 5% - Recomenda-se recobrimento simples, com fixador de abas a cada 750mm.

    - Segurança

Em função dos riscos no processo de instalação das telhas, utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados e observar a Norma NR 18 - Item 18.18 - "Serviços em Telhados”.

VX 	Fiscalização

O Montador deverá permitir o livre acesso da Fiscalização, a qualquer lugar da obra durante o período de tempo em que durar o serviço.

GARANTIAS

A CONTRATADA deverá garantir os trabalhos executados contra materiais defeituosos, falhas de mão-de-obra e métodos de execução dos serviços.

## 6.5 Pré-Moldado duas águas com Pingadeira (Chapéu de muro)

O chapéu de muro deverá ser feito por peças pré moldadas de concreto de 24 cm, ultrapassando 2cm para cada lado da alvenaria.

Nas peças de pré moldados deverá ser observado os frisos das pingadeiras que não devem ser fechados com argamassa na instalação.

Deverá ser realizado o rejunte entre os pré moldados do chapéu de muro com perfeito acabamento evitando-se a passagem de água pluvial entre as peças.

O modelo a ser usado do Pré-Moldado duas águas com pingadeira será o triangular.

## 6.6 Calhas

As calhas deverão ficar totalmente apoiadas ou, caso suspensas, presas com suporte a cada 1,20 m.

As junções das calhas deverão ser rebitadas com rebite pop a cada dois cm, com transposição mínima de 3 cm e soldadas umas às outras na parte superior e inferior com solda de estanho e chumbo, proporção 70% e 30%, respectivamente, de modo que fique totalmente estanque.

Verificar a inclinação e o perfeito funcionamento das calhas e descidas de tubos de água pluvial.

Não serão admitidas calhas amassadas, furadas, remendadas e que esteja empoçando água.

A CONTRATATA deverá verificar se não há nenhum resto de material nas calhas.

## 6.7 Rufos

Os rufos deverão ser totalmente engastados na alvenaria, nunca encostados.

As emendas deverão ser rebitas e soldadas na parte superior com solda de estanho e chumbo, proporção 70% e 30%, respectivamente.

A inclinação deverá ser rigorosamente acompanhada para evitar acúmulo de água.

# 7. REVESTIMENTOS

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.

## 7.1 Chapisco

O substrato precisa ser abundantemente molhado antes de receber o chapisco, para que não ocorra absorção, principalmente pelos blocos, da água necessária à cura da argamassa do chapisco.

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:4 e deverão ter espessura máxima de 5 mm.

Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

A argamassa tem que ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a alvenaria a ser revestida.

## 7.2 Emboço

O emboço de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas as canalizações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. A argamassa a ser utilizada será de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, cimento e areia no traço 1:8 ou argamassa industrializada fabricada à base de cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia que não contenha excesso de matéria orgânica ou resíduo capaz de alterar sua resistência e aditivos especiais.

Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a aderência do reboco. A espessura dos emboços será de 10 a 13 mm.

## 7.3 Reboco

O reboco só poderá ser aplicado 48 h após a pega completa do emboço, e depois do assentamento dos peitoris, contra batentes e marcos.

A superfície deverá ser limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa.

O reboco será realizado como revestimento de argamassa única, fabricada com cimento Portland, calcário e aditivos (não contem cal), preparada em estado seco e homogêneo. A espessura do revestimento deve ser entre 1,5 cm e 2,5 cm. Acima de 2,5 cm, a aplicação deve ser realizada em duas camadas. A argamassa com boa trabalhabilidade é aquela que se mantém coesa ao ser transportada, mas não adere à colher de pedreiro ao ser projetada; deixando penetrar a colher de pedreiro, porém sem ser fluida; se distribui facilmente e preenche todas as reentrâncias do substrato (base); não endurece rapidamente quando aplicada.

Inicialmente, é preciso identificar os pontos de maior e menor espessura utilizando esquadro e prumo. Depois, assentar, com a mesma argamassa a ser utilizada no revestimento as taliscas de cerâmica, de preferência nos pontos de menor espessura. Transferir o plano definido por essas taliscas para o restante do ambiente, assentando então as demais. O taliscamento do teto deve ser feito com auxílio de nível de mangueira ou nível a laser, considerando uma espessura mínima do revestimento de 5 mm no ponto crítico da laje. Posicionar e chumbar as cantoneiras metálicas para acabamento dos cantos vivos em argamassa. Executar as mestras entre as taliscas verticais e aplicar a argamassa de revestimento em chapadas ou com desempenadeira de madeira, espalhando-a até a espessura necessária e comprimindo-a fortemente com a colher de pedreiro. Aguardar o puxamento (momento em que, pressionando os dedos, estes não conseguem penetrar na argamassa, permanecendo limpos) para então sarrafear a argamassa com régua de alumínio apoiada sobre as mestras, de baixo para cima, recobrindo todas as falhas. Como acabamento, é preciso utilizar desempenadeira de madeira e/ou feltrada (ou espuma densa). Para melhorar o acabamento dos cantos, utilizar desempenadeiras de canto interno e de quina.

Para reboco de fachadas, os andaimes necessários a aplicação da argamassa deverão ser montados de forma a não apoiá-los nas paredes (afastados cerca de 20 cm delas).

As juntas de trabalho (juntas de dilatação) tem de ser executadas logo após o desempeno da superfície. Caso não sejam previstas juntas de dilatação na fachada a fiscalização deverá ser consultada para avaliação de instalação. As juntas deverão ser marcadas com auxílio do nível de mangueira e, em seguida o risco deverá ser realizado com a utilização de um frisador.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, em conformidade com as indicações de projeto.

## 7.4 Revestimentos Cerâmicos

Revestimento cerâmico 20X30 a 25x35cm, esmaltada na cor branca, lisa, brilhante.

Os produtos deverão possuir a marca de certificação do INMETRO.

Deverá ser apresentado laudo que ateste as características do revestimento equivalente caso adotado pelo fornecedor.

Rejunte próprio para cerâmica, na cor branca. No assentamento, usar a dimensão de junta mínima especificada pelo fabricante para o revestimento pretendido.

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às seguintes especificações mínimas:

- Carga de ruptura (N): >=400;

- Resistência aos produtos químicos: Classe GA;

- Resistência a manchas: Classe 3;

- Qualidade da superfície: >=95;

O rejuntamento será feito com a argamassa que atenda as seguintes especificações mínimas:

Argamassa pré-fabricada para rejuntamento flexível em revestimento cerâmico, tipo II conforme NBR 14.922 da ABNT, anti-fungo, composição cimento (cinza ou branco estrutural), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, aditivos e polímeros. Características: permeabilidade <= 1,0 cm³, resistência a compressão >= 10 Mpa, absorção de água por capilaridade <= 0,30 g/cm².

Processo Executivo

Serão testadas e verificadas as tubulações das instalações hidráulicas e elétricas quanto às suas posições e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalações, os materiais cerâmicos não deverão conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material cerâmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de cortes, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis.

As paredes, devidamente emboçadas, serão suficientemente molhadas com mangueira, no momento do assentamento das cerâmicas. Será insuficiente o umedecimento produzido por sucessivos jatos de água, contida em pequenos recipientes, conforme prática usual.

Para o assentamento das peças, tendo em vista a plasticidade adequada, deverá ser utilizada argamassa pré-fabricadas, conforme especificidade do local de instalação.

As juntas terão espessura conforme especificação do fabricante. Caso o fabricante dê opção entre valor mínimo e máximo, o valor adotado deverá ser o mínimo.

Todas as sobras de material serão limpas, na medida em que os serviços sejam executados. 	Ao final dos trabalhos, o revestimento será limpo com auxílio de panos secos.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicações de projeto. Serão verificados o assentamento das placas e os arremates. Não será admitida a ocorrência de sons cavos decorrentes do assentamento incorreto da peça cerâmica.

## 7.5 Forro de Gesso

Fornecimento de material e serviço de colocação do forro de gesso em placas de 60x60cm ou placas acartonadas FGE (Aparafusados em perfilatos suspensos por pendurais) e FGA (Suspenso por pendurais).

As placas de gesso serão de procedência conhecida e idônea e deverão se apresentar perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou bisotadas, de conformidade com as especificações de projeto. As peças serão isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressões e manchas.

Deverão ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substâncias nocivas, danos e outras condições prejudiciais.

• Seguir todos os detalhes previstos no projeto, locando as luminárias e os pontos de fixação dos pendurais para depois executar a colocação das placas.

• As placas de 60x60cm são fixadas por um arame de aço preso a um pino fixo no teto. As placas possuem encaixes macho e fêmea nas laterais e após a colocação recebem o acabamento de uma massa de pó de gesso e água.

• As placas de gesso acartonado são fixas sob perfis metálicos que são fixados na parede e no teto por parafusos. O acabamento é feito com massa de rejunte.

Para a execução do forro de gesso deverão ser observados os seguintes itens:

01. Leitura do projeto para verificar local de execução do forro e quais detalhes a serem feitos (sancas, negativos, rebaixos), caso existam;

02. Marcação na laje de onde seriam feitos os furos para pendurar as placas (em alguns casos se dão “tiros” na laje com buchas expansivas ou com furadeira convencional) para isso a fiscalização deverá ser informada o tipo de fixação;

03. Furação da laje nos locais marcados, colocação de bucha e gancho parafusável;

04. Marcação do nível do forro nas paredes.

05. Colocação do negativo. Junto às paredes é colocado um perfil de gesso acima do nível do forro, com a função de arremate visual, evitando que este encoste à alvenaria e que ocorram fissuras. Assim, o forro fica suspenso, preso apenas à laje pelos arames;

06. Furação das placas de gesso. Na primeira placa são feitas quatro duplas de furos (uma em cada canto da placa), permitindo assim a estabilidade de nível da mesma quando pendurada. As demais placas apóiam-se nas anteriores, sendo necessária fazer apenas uma dupla de furos em cada uma delas. Entre os furos (localizados cerca de 1,5cm de distância um do outro) faz-se um sulco que alojará o arame de fixação, sendo depois recoberto com gesso;

07. Colocação das placas de gesso. Prende-se um arame galvanizado no gancho preso à laje, passando-o pelos furos da placa de gesso e enrolando-o sobre si mesmo até obter o nível desejado para a placa. Após acertado o nível, passa-se para a instalação da próxima placa;

08. União entre as placas. Após a instalação de algumas placas encaixadas, faz-se uma mistura com pó de gesso, água e fibra de sisal para passar nas emendas da parte superior das placas, conseguindo-se assim a união delas. Assim segue-se sucessivamente até a conclusão do forro.

09. Nivelamento das juntas inferiores. Nas emendas da parte inferior é empregada pasta de gesso, cobrindo-se juntas e sulcos. Após a secagem, é feita a lixação e então é aplicada a pintura. Durante a lixação, as imperfeições na superfície são detectadas com auxílio de uma lâmpada acessa.

As placas acartonadas com fixação FGE são as especificadas pela Contratante, caso contrario a fiscalização deverá ser informada para as devidas providencias.

7.5.1 Forro de Gesso Estruturado

O forro de gesso será constituído de chapas de gesso acartonado (1,20 x 2,40m), parafusadas em perfis de aço galvanizado longitudinais (60 cm) e no sentido transversal (240 cm), suspensos por pendurais rígidos (arame galvanizado) espaçados a cada 1,00 m e fixados na laje.

No sentido longitudinal as placas deverão ser fixadas nas laterais e centro dos perfis metálicos.

No sentido transversal as placas deverão se fixados na laterais e centro dos perfis metálicos.

O forro deverá ser montado em perfis metálico (tabicas) fixados na parede por meio de parafusos e de tirantes chumbados no teto, onde são acoplados os reguladores (ou niveladores). O perfil metálico usado nesse caso é a tabica lisa.

A estrutura é fixada na laje superior e nas paredes laterais por meio de guias, perfis, tirantes e suportes niveladores. O acabamento final e vedação das juntas são feitos com fitas apropriadas e massa especial para esse fim. Depois será executada pintura.

## 7.6 Forro PVC Rígido

As chapas de PVC rígido para forro de 10cm de largura serão de procedência conhecida e idônea, uniformes em cor e dimensões, de conformidade com as especificações de projeto. Serão resistentes a agentes químicos, resistentes ao fogo e inalteráveis à corrosão, isentas de quaisquer defeitos. As peças serão armazenadas em local seco e protegido, de modo a evitar o contato com substâncias nocivas, danos e outras condições prejudiciais.

Deverão ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substâncias nocivas, danos e outras condições prejudiciais.

Os forros de chapas de PVC serão fixados sob tarugamento sob perfis metálicos ou apoiados em perfis de alumínio presos à estrutura de apoio. A fixação das chapas na estrutura de sustentação será realizada conforme as recomendações do fabricante, através de pregos, grampos ou parafusos.

## 7.7 Brise em Perfil de Alumínio

Os brises a serem instalados nos locais indicados nas plantas, cortes e fachadas, deverão seguir a seguinte especificação: Termobrise Hunter Douglas ou equivalente, em aluzinc, 06mm acabado, 2,80Kg/m linear, composto por painéis lisos com formato asa de avião, com 335mm de largura, 58mm de espessura, espaçados a cada 320mm entre eixos das lâminas, com poliuretano expandido no interior do brise durante o processo de fabricação garantindo as propriedades termoacústicas. Lâminas móveis com acionamento através de barra de comando. Pintura em processo contínuo "coil coating", pré-pintura de primer e posterior pintura à base de poliéster. Cor: alumínio.

A estrutura do Termobrise utiliza-se de perfil de alumínio extrudado, fixados à fachada através de suportes telescópicos, com afastamento de no máximo 700 mm do eixo do porta-painel, com relação ao ponto de fixação. Os painéis são fixados aos porta-painéis por meio de pinos com buchas e arruelas de nylon grafitado.

O espaçamento entre painéis é de 320mm (medida máxima) conforme informação do fabricante.

É necessário limpeza periódica para conservação utilizando pano macio e detergente neutro diluído em água.

## 7.8 Placas Cimentícias

Placa Cimentícia Eterplac Standard 10mm ou equivalente. Produzida com a tecnologia CRFS - Cimento Reforçado com Fio Sintético, atendendo as normas ISO 8336 e NBR 15498 – classe A3.

Dimensões 120mx200m

Os perfis e montantes deverão ser montados de acordo com indicações do fabricante e serão em chapas de aço galvanizado zincado por imersão a quente.

Estas peças variam tanto na secção como na espessura, de acordo com o fim a que se destina o elemento estrutural devendo o fabricante ser consultado para definição das peças.

Fixação

• A fixação das paredes estruturais às fundações é efetuada através de buchas de ancoragem providas de porca de aperto;

• Todas as peças metálicas da estrutura são interligadas através de parafusos de aço galvanizado, autoperfurantes e autoatarrachantes, ou seja, os parafusos abrem o seu próprio orifício e não necessitam de porca;

• Os materiais de enclausuramento da estrutura, tanto pelo interior, como pelo exterior, também são fixados através de parafusos;

• Os parafusos diferem em comprimento e espessura, bem como no formato da cabeça, formato da broca, conforme os locais em que são empregues.

• As principais dimensões usuais de parafusos são:

Fixação entre perfis

Parafuso galvanizado autoperfurante, cabeça extraplana e ponta broca para perfis

Dimensões : 8 x 1.½” (4,2 x 13 mm)

Fixação entre placas e perfis

Parafuso organometálico para fixação em perfis metálicos , com ponta broca , cabeça autoescariante e aletas de expansão

Dimensões : 8 x 1.¼” (4,2 x 32 mm)

Modulação

Para paredes internas e externas, devem ser utilizados montantes e guias metálicos de aço galvanizado de, no mínimo, 0,95 mm.

A distância entre montantes deverá ser dimensionada em função das particularidades de cada obra, respeitando-se o valor máximo de distancia entre montante de 400m para placa de espessura de 10mm.

Corte e Perfuração

Para cortar as placas, utilizar equipamento Serra Mármore com disco diamantado.

Perfurações para colocação de tomadas, passagens de tubulação, entre outras, utilizar furadeira elétrica com Serra Copo diamantada.

Tratamento de Juntas

• Aplicar duas demão de impermeabilizante nas duas faces da placa seca (recomenda-se que se faça após um dia de sol forte). Para aplicação da segunda demão a primeira deve estar seca ao toque;

• O produto pode ser aplicado com pincel, rolo ou spray;

• Utilizar selante adesivo à base de água ou mástique de poliuretano com propriedades elásticas para preenchimento da junta;

• A critério do projetista, pode-se variar o espaçamento, porém nunca inferior a 3 mm.,

Juntas de canto

• Para juntas de canto, utilizar selante adesivo à base de água ou mástique de poliuretano com propriedades elásticas mantendo-se o espaçamento mínimo de 3 mm.

Recomendações

1. Aplicar duas demãos de selante impermeabilizante em toda superfície e bordas, que deverão estar limpas e isentas de poeira. Aguardar a secagem de acordo com as recomendações do fabricante do produto.

2. Limpar novamente a região onde será aplicado o selante adesivo à base d’água ou mástique de poliuretano.

3. Aplicar o produto removendo o excesso com espátula de silicone imediatamente após a aplicação.

4. Após a secagem indicada pelo fabricante, as placas estarão prontas para receber pintura.

Todo processo deverá ser acompanhado pela Contratante e deverá seguir cada etapa de execução determinado pelo fabricante.

# 8. PISOS

## 8.1 Lastro de concreto

Antes da Camada de Regularização deverá ser executado uma camada de lastro de concreto magro espessura de 9cm, o solo que receberá o lastro deverá estar umedecido e perfeitamente compactado.

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações com lastro de concreto.

## 8.2 Contrapiso/Camada de Regularização Desempenada

O contrapiso de espessura de 3cm, deve estar devidamente regularizado/alinhado, com aditivo impermeabilizante, uniforme e com seu caimento de 2% para os ralos, regularizado e desempenado.

Não serão admitidas falhas no caimento para os ralos.

Será executado o contra-piso, misturado na betoneira FCK = 15 MPa.

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento entre paredes e contra piso.

Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas.

Depois de executado o contrapiso deverá ser realizado teste com água para verificar ser não haverá empoçamento. A água deverá escorrer para os ralos e não apresentar empoçamento em nenhum local.

À argamassa de contrapiso deverá ter adição de sika 01.

Processo Executivo

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de concreto simples, com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa camada deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas no solo.

Sobre o lastro de concreto serão fixadas e niveladas às juntas plásticas, de modo a formar os painéis com as dimensões especificadas no projeto. Em seguida será aplicada a camada de regularização de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A profundidade das juntas deverá alcançar a camada de base do piso. 	Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 7 dias posteriores à execução.

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o lançamento da argamassa.

Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com cimento em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o acabamento antiderrapante, após o desempeno das superfícies, deverá ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, formará uma textura quadriculada miúda.

O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido de ferro e outros, de conformidade com as especificações de projeto.

Inspeção pela Contratada

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.

## 8.3 Pisos Cerâmicos

O piso cerâmico deverá apresentar as seguintes características: dimensão 40 x 40 cm ou superior, cor “gray”, resistência a abrasão classe PEI 5, absorção de água inferior a 6,0% (BIIa), resistência ao risco maior ou igual a 6,5, resistência do esmalte a manchas classe 4 (removível com produto de limpeza fraco, tipo detergentes convencionais), resistência ao ataque químico classe GB (resistência química média).

Rejunte: próprio para cerâmica deve estar em harmonia com o piso, não sendo muito claro nem muito escuro. No assentamento, usar a dimensão de junta mínima especificada pelo fabricante para a cerâmica pretendida. A permeabilidade <1,0cm³, resistente a compressão >10Mpa, absorção de água por capilaridade <0,30g/cm².

Os pisos cerâmicos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.

Os produtos deverão possuir a marca de certificação do INMETRO.

O armazenamento e o transporte das peças serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão empilhadas e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam. Os rodapés e demais peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com os pisos.

Processo executivo

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao revestimento. Essa preparação deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas.

No caso de pisos sobre solo, a base será constituída por um lastro de concreto magro, com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. As superfícies dos contrapisos serão ásperas, com textura rugosa. O assentamento dos pisos cerâmicos será iniciado após a conclusão das paredes e do forro ou teto da área de aplicação. Antes do assentamento, os contrapisos deverão ser limpos e lavados cuidadosamente.

Os batentes deverão estar instalados e conferidos, com folga prevista para o assentamento da cerâmica.

A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, mediante a fixação, com argamassa, de cacos de cerâmica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da área de aplicação, nas cotas indicadas no projeto. Em seguida a argamassa de assentamento será lançada e espalhada uniformemente com auxílio de réguas de alumínio ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm. Em seguida será iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em água limpa durante vinte e quatro horas. A disposição das peças deverá ser planejada em função das características da área de aplicação, a fim de diminuir o recorte das peças e acompanhar, tanto quanto possível, as eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serão tomados cuidados especiais no caso de juntas de dilatação,soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferência, as peças recortadas serão assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros arremates.

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada uniforme, sem desníveis entre as peças. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que a espessura não ultrapasse 1,5 mm.

Quarenta e oito horas após o assentamento, deverá ser realizado o rejuntamento com a seguinte argamassa: Argamassa pré-fabricada para rejuntamento flexível em piso cerâmico, tipo II conforme NBR 14.922 da ABNT, anti-fungo, composição cimento (cinza ou branco estrutural), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, aditivos e polímeros. Características: permeabilidade <=1,0 cm³, resistência a compressão >= 10 Mpa, absorção de água por capilaridade <= 0,30 g/cm².

Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o piso. A limpeza final do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras, com uma solução de ácido muriático, diluído em água na proporção de 1:10, de modo a não prejudicar ou remover o rejuntamento.

Inspeção pela Contratada

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas. Não será admitida a ocorrência de sons cavos decorrentes do assentamento incorreto da peça cerâmica.

## 8.4 Pisos de Marmorite

Piso em granitina polida moldada “in loco” constituída por cimento comum e pedras selecionadas em sacos de 40kg.

A composição do marmorite deverá ser de 85% em granitina branca paraná e 15% de granitina preta basalto, granulometria 0 (zero) grosso (as pedras deverão obrigatoriamente passar na peneira com malha de 3,7 x 3,7 mm e serem isentas de impurezas). Não serão aceitas pedras tipo bica corrida em hipótese alguma.

As dimensões de quadrantes de subdivisão do piso deverão ser definidas na planta de paginação de piso, conforme melhor solução para cada projeto.

Os quadrantes serão delimitados por filetes plásticos na cor preta ou cinza, cor a ser definida posteriormente em projeto, de 25 mm de altura e 3 mm de espessura, instalados 5 mm no contrapiso.

Os filetes deverão ser fixados com argamassa chanfrada e com colher de pedreiro deverá ser realizados sulcos ao longo desse filete, na argamassa, para melhor adesão ao longo da junta.

O capeamento (fundição), na espessura de 22 mm de argamassa de cimento comum e o mármore triturado (granilha) na granulometria e proporção especificada e areia deverão ser recém misturada e bem batida.

Sarrafear, nivelar e comprimir com rolo de 30 kg a 50 kg, excendendo a argamassa em 2 mm do nível definitivo ou seja o piso final deverá estar com no mínimo 20 mm.

A granitina deverá ter aplicação de duas a três demãos de selador acrílico com intervalos de secagem conforme fabricante.

A granitina deverá receber três demãos de cera de polímeros acrílicos com intervalos de secagem conforme fabricante.

O rodapé em granitina deverá ser executado com a mesma composição do piso, espessura mínima de 1 cm e altura 8 cm.

Processo Executivo

Deverá ser executada a limpeza de poeira e quaisquer detritos da base. As junções dos filetes plásticos deverão ser rigorosamente limpos.

Molhar a base para reduzir a absorção de água da argamassa de contrapiso.

Executar acabamento com desempenadeira de aço.

Será proibida a passagem sobre o piso, mesmo apoiada sobre tábuas, nas 24 h seguintes à sua fundição.

O revestimento precisa ser submetido à cura durante o período de 5 dias, no mínimo.

O primeiro polimento deverá ser feito à máquina com emprego de água e abrasivos de granulação nº 80, 120 e 220, aplicados progressivamente.

O desengrosso deverá ser feito com esmeril grão 24 ou 36, até ficar bem plano e bem visível a granitina e as juntas.

Após o primeiro polimento com abrasivo nº 80, os orifícios deverão ser escovados e bem lavados.

Serão verificados e corrigidos os orifícios, com massa de “estucamento”.

Após a secagem da massa de “estucamento”, não antes de 72 horas após a execução, devidamente curado, será realizado outro polimento, através de esmeril mais fino, nº 120 até desaparecer sombras e ficar bem vidrado.

O polimento do piso junto dos rodapés será realizado a seco, com máquina elétrica portátil.

O polimento final será feito à máquina, com emprego de água e abrasivo de grãos mais finos nº 220.

O polimento dos rodapés e ressaltos deverá ser executado com máquina portátil e/ou manualmente.

Imediatamente após o polimento o marmorite deverá ter aplicação de duas a três demãos de selador acrílico com intervalos de secagem conforme fabricante.

A granitina deverá receber duas a três demãos de cera de polímeros acrílicos com intervalos de secagem conforme fabricante.

Ao final do polimento, após outra lavagem, será aplicada sobre o piso seco uma demão de óleo de linhaça para proteção por um prazo curto, se o piso for recebido bastante tempo após a conclusão. Se houver trânsito sobre o piso, a superfície deverá ser protegida com sacos de estopa e gesso em pasta. Esta proteção será retirada por ocasião da limpeza final e aplicada cera acrílica líquida incolor para entrega como última demão.

8.4.1 Granitina Lavada antiderrapante

Para o piso antiderrapante o procedimento a ser seguido é o mesmo do descrito acima. Não sendo necessário a execução do polimento final.

Inspeção pela Contratada

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito nivelamento do piso e arremates.

O piso não deverá apresentar som cavo, principalmente próximo às juntas plásticas, apresenta-se integro e sem fissuras.

## 8.6 Piso Cimentado

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de concreto simples, com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa camada deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas no solo.

Deverá ser colocado lona após o lastro, o concreto com FCK 20 Mpa polido mecanicamente (nível zero) na espessura indicada (10cm) e armado com tela de aço CA 60, tipo Q92.

Sobre o lastro de concreto serão fixadas e niveladas às juntas plásticas ou de madeira, de modo a formar os painéis com as dimensões especificadas no projeto. A profundidade das juntas deverá alcançar a camada de base do piso. Caso as juntas sejam serradas, os cortes deverão ser realizados 20 dias após a concretagem com maquina clipper em quadros de 3,0x3,0m, terão uma profundidade de 3mm, em toda sua extensão. As juntas serradas serão calafetadas com aplicação mastique à base de poliuretano.

Em seguida será aplicada a camada de regularização de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A compactação deverá ser realizada com compactadores, tipo CM20 ou rolo compactador, juntamente com acompanhamento do controle de compactação. Deverão ser tomadas precauções no esquadrejamento entre paredes e contra-piso, que deverão formar triedos perfeitos.

Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 7 dias posteriores à execução.

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o lançamento da argamassa (Nata de Concreto Desempenado).

Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com cimento em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço.

Com o piso acabado, desempeno mecânico será realizado para retirada das marcas de sarrafo e posterior alisamento do concreto utilizando lâmina de concreto para retirada de todos os poros com variação de ângulo. O concreto deverá ser polido mecanicamente por pessoas e equipamentos especializados.

Inspeção da Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Contratada, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos de 0,5% para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.

# 9. RODAPÉ, PEITORIL E SOLEIRAS

Deverá ser utilizado o granito cinza Corumbá polido, para composição das peças como soleiras e peitoril.

Todas as peças deverão ser polidas em todas as faces aparentes.

Os detalhes de instalação e acabamento das peças a serem executadas deverão ser realizados conforme projeto, assim como suas dimensões e espessuras.

## 9.1 Rodapé em Granito e Cerâmico

Deverá ser utilizado o Granito Cinza Corumbá polido, Granito Bege polido e peças cerâmicas para composição das peças devendo seguir o projeto arquitetônico.

Todas as peças deverão ser polidas em todas as faces aparentes.

Os detalhes de acabamento das peças a serem executadas deverão ser realizados conforme projeto assim como suas dimensões e espessuras.

## 9.2 Soleira em granito cinza Corumbá

As soleiras deverão ser em Granito Cinza Corumbá polido e Granito Bege polido, espessura 20 mm, com previsão adequada para o local a que se destina, em conformidade com o nível do piso em cerâmica e com os batentes previamente instalados.

## 9.3 Peitoril em granito cinza Corumbá

Instalar sob a travessa inferior das janelas peitoril em granito cinza Corumbá polido em todas as faces aparentes, cuja extensão supere o comprimento da janela em 3 cm em cada lateral, conforme detalhe em projeto.

O peitoril deve ser instalado com pequena inclinação para o exterior, visando a drenagem da água da chuva, a placa deve ultrapassar o alinhamento da fachada em 2 cm, e 1 cm na parte interna da alvenaria e possuir um sulco longitudinal na pedra na face inferior, limitador da água pluvial (pingadeira).

# 10. ESQUADRIAS

## 10.1 Esquadrias de Madeira

Todas as esquadrias deverão ser revisadas e logo após, caso não haja nenhum impedimento, serão tratadas com anti-cupim, lixadas e pintadas em verniz acetinado.

Portas de abrir prancheta, incluindo marcos, batentes e alisares, revestido em ipê champanhe, para pintura em verniz acetinado.

10.1.1 Materiais

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as peças de madeira receberão tratamento anti-cupim, mediante aplicação de produtos adequados, em conformidade com as especificações de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas junções das peças de madeira deverão ser à prova d’água.

As esquadrias e peças de madeira serão armazenadas em local abrigado das chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

10.1.2 Processo Executivo

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retração da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixação das peças de madeira serão aprofundados em relação às faces das peças, a fim de receberem encabeçamento com tampões confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverão ser repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificação de projeto ou orientação do fabricante da esquadria.

As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arremates das guarnições com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados em conformidade com os detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverão ser obrigatoriamente revestidas em ipê champanhe, tratadas com anti-cupim e pintadas com verniz. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.

10.1.3 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a e o acabamento, de conformidade com o projeto e memorial.

Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.

Proteção especial deverão receber as ferragens para que não sejam pintadas inadequadamente (maçanetas, espelhos e dobradiças).

## 10.2 Esquadrias de Alumínio na linha suprema

10.2.1 Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação.

Os perfis, barras e chapas de alumínio utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco ou cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias de alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de montagem.

O início dos trabalhos de instalação das esquadrias deverá ser precedido por uma inspeção conjunta com o fabricante contratado visando: condições de dimensões, prumo, nível e taliscas dos vão; não ocorrência de trabalhos adjacentes que possa prejudicar a qualidade das esquadrias, principalmente jato de areia, lavagens com produtos ácidos ou básicos, fatores que prejudicarão o acabamento e o desempenho estrutural; na ocorrência de deflexões nas vigas e lajes, devidas a cargas acidentais durante a construção, principalmente por material estocado e equipamentos de obra; presença de vigas ou lajes ainda descimbradas e que poderão gerar deflexões posteriores; acabamentos perimetrais, soleiras, peitoris, rejuntamentos etc, quanto à sua forma, interface com o alumínio e qualidade da impermeabilização.

Será vedado o contato direto de peças de alumínio com metais pesados ou ligas metálicas com predomínio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O isolamento entre as peças poderá ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastômero plástico, betume asfáltico ou outro processo adequado, como metalização a zinco.

As esquadrias deverão prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes móveis das esquadrias.

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, os parafusos serão da mesma liga metálica das peças de alumínio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio e aço serão de aço cadmiado cromado. Antes da ligação, as peças de aço serão pintadas com tinta à base de cromato de zinco.

10.2.2 Processo Executivo

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.

O chumbamento do contramarco é o processo do qual dependerá o bom desempenho da esquadria em relação à estanqueidade à água e à segurança estrutural do conjunto. Toda superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume de 3:1), qualquer fresta ou falha será ponto de infiltração.

As esquadrias deverão ficar rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as peças de alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso particular.

A folga razoável que permite "chapar" a argamassa é de 30mm entre o contramarco e a alvenaria, ou seja, o vão deve estar 60mm maior que as dimensões do contramarco. A folga poderá variar conforme a necessidade e a conveniência da obra, sendo importante apenas manter a boa qualidade do chumbamento.

Devido à forma de fabricação do contra marco de alumínio, é necessária, no momento da instalação do caixilho propriamente dito, a vedação com mástique ou calafetador de composição adequada nestes cantos inferiores, assegurando plasticidade permanente e impedindo assim qualquer possibilidade de infiltração por estes pontos.

Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento.

As armações não deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

As esquadrias não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto.

Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de vaselina industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e obras, por ocasião da limpeza final e recebimento.

10.2.2.1Sistema de vedação das janelas de correr 04 folhas e janela 1 folha maximar

Deverão ser rigorosamente observadas a guarnições a serem utilizadas do lado interno e externo da esquadria, levando em consideração a espessura do vidro e inserindo as guarnições adequadas (interna e externa) para essa composição.

Mástique ou calafetação de composição adequada

Deverá ser aplicado:

Nos encontros dos montantes do marco com a alvenaria em toda a extensão;

No encontro da travessa superior do marco com a alvenaria em toda a extensão;

Nos encontros à 45º e 90º dos perfis das folhas móveis;

No encontro da pingadeira com a travessa superior do marco;

No encontro da pingadeira da folha móvel inferior com a travessa central;

Nos encontros à 90º das baguetes, nas folhas fixas;

Nos encontros à 90º dos perfis das travessas superior e inferior do marco com o montante central;

Nos encontros à 90º das travessas centrais com os montantes laterais e montante central do marco;

Nos encontros à 45º das travessas superior e inferior com os montantes laterais do marco;

Guarnição de borracha

Na fixação e na vedação dos vidros das folhas móveis em todo o perímetro do lado interno;

Na fixação e na vedação dos vidros das folhas fixas em todo o perímetro do lado externo;

Na parte interna das folhas móveis, nos encontros laterais e inferior com o marco;

No encontro do marco com as folhas móveis, em todo o perímetro;

Na parte interna das pingadeiras, no encontro com as travessas das folhas móveis.

Fita de vedação

No encontro do marco com o contra marco em todo o perímetro;

Nos encontros dos vidros com o quadro.

10.2.2.2 Instalação de esquadrias em veneziana de alumínio

Deverá ser fornecida e instalada portas completas de abrir, conforme projeto, em veneziana de alumínio anodizado, cor alumínio natural, inclusive metais com tarjeta livre/ocupado para fechamento, acabamento cromado, referência Imab, linha TG0819P00. A moldura da porta deverá ter largura mínima de 80 mm.

Sistema de vedação das portas

Mástique ou calafetação de composição adequada

Deverá ser aplicado:

Nos encontros com a alvenaria;

Na face externa;

Nos encontros a 90º de perfis do marco;

Nos encontros do perfil de arremate da soleira (ou piso) com o trilho inferior e com a alvenaria;

Nos encontros dos montantes com as travessas das folhas;

Na face externa;

Nos parafusos de fixação do marco;

Nos encontros dos montantes do marco com o perfil de arremate da soleira;

Nos encontros marco/contramarco.

Escovas

Deverão ser aplicadas:

Nas travessas das folhas, em toda a extensão da largura;

Nos montantes laterais das folhas e no montante central da folha externa;

Nas travessa do marco, na região de encontro de montante centrais das folhas.

Massa Plástica

Deverá ser utilizada massa plástica com preenchimento em toda extensão de contato entre a pedra e a estrutura de fixação das portas de alumínio com perfis tipo “U”. Qualquer outro material a ser utilizado para fixação das portas nos boxes, somente poderá ser empregado após cientificação formal e aprovação pelo fiscal representante da contratante;

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças de alumínio, somente poderá ser empregado após cientificação formal e aprovação pelo fiscal representante da contratante;

10.2.2.3 Vidro lisos e miniboreal

Vidro lisos e miniboreal conforme projeto colocado em caixilho com baguetes, nas esquadrias.

Espelhos, espessura de 4mm, largura e altura conforme indicado em projeto.

10.2.2.3.1 Materiais

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

Os componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante.

Os vidros permanecerão com as etiquetas de fábrica, até a instalação e inspeção da Fiscalização.

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocação.

As placas de vidro deverão ser cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados.

As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

10.2.2.3.2 Processo Executivo

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as superfícies fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho.

10.2.3 Fechos para Janelas

Os fechos deverão ser da mesma linha das esquadrias de alumínio e deverão seguir especificação de planilha e projetos.

Fecho esquerdo (fecho e contra fecho parafusados) em alumínio para Janela de Correr.

Fecho direito para janela maxim-ar com Baguete.

10.2.4 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, em conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens e guarnições apropriadas como caixa de dreno inferior e vedador superior, guias de nylon nas folhas de correr, eliminando vibrações causadas pelo vento, manuseio e garantindo funcionamento suave.

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água sob pressão.

Não será aceita linha de material inferior a SUPREMA.

## 10.3 Esquadrias de Ferro e Aço

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto e planilha, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá garantir uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. Sempre que possível, a junção dos elementos das esquadrias será realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilização for estritamente necessária, a disposição dos rebites ou parafusos deverá torná-los tão invisíveis quanto possível.

As seções dos perfilados das esquadrias serão projetadas e executadas de forma que, após a colocação, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furações e ajustes das esquadrias serão realizados com a máxima precisão. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverão liberar folgas suficientes para o ajuste das peças de junção, a fim de não serem introduzidos esforços não previstos no projeto. Estes furos serão escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de serviço, serão realizados com brocas ou furadeiras mecânicas, vedado a utilização de furador manual (punção).

Os perfilados deverão ser perfeitamente esquadriados. Todos os ângulos ou linhas de emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da solda. As superfícies das chapas ou perfis de ferro destinados às esquadrias deverão ser submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco e cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas.

Toda a estrutura deverá receber proteção antioxidante antes da pintura.

A pintura deverá ser realizada com esmalte sintético cor alumínio opalescente, conforme especificação de projeto, referência coral, aplicado com revolver ou pistola de pintura. O intervalo entre demãos deverá ser de 8 h.

Não se admitirá pontos com falhas, rugosidades, ferrugem.

Caso a pintura apresente qualquer tipo de falhas a fiscalização poderá cobrar nova pintura para toda a estrutura.

10.3.1 Processo Executivo

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armações não deverão ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, deverá ser utilizado um calafetador ou mástique de composição adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.

10.3.2 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água sob pressão, de conformidade com as especificações de projeto.

## 10.4 Esquadria de Vidro

10.4.1 Materiais

Os materiais a serem fornecidos deverão estar conforme item 6.1.2.3.1 e 6.1.2.3.2 desse memorial.

10.4.1.1 Vidros Temperados

Deverão ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixação, tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

Na colocação, os vãos deverão ser rigorosamente medidos antes do corte das lâminas de vidro, que serão entregues pelo fornecedor já nas dimensões predeterminadas, não admitindo recortes, furos ou qualquer outro beneficiamento na obra.

Esse tipo de vidro não pode ser recortado, perfurado ou trabalhado após receber o tratamento.

Suas dimensões máximas, para uso, em relação à espessura são:

| Espessura (mm) | Autoportante |
| --- | --- |
|  | Comprimento (cm) / Largura (cm) |
| 8 | 80 / 95 |
| 6 | 220 / 130 |
| 10 | 290 / 190 |

10.4.2 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a  locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, em conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens e guarnições

## 10.5 Ferragens

10.5.1 Maçanetas e Fechaduras para Portas

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverão obedecer às indicações e especificações do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens serão fornecidas juntamente com os acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias.

Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote serão incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos necessários à instalação nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

A fechaduras adquiridas deverão ser para portas externas, internas e de banheiro. Própria para local de tráfego intenso ou tráfego médio, para consultórios e escritórios, grau de segurança alto ou superior, grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, conforme NBR-14913 da ABNT.

O conjunto de fechadura e guarnições deverão possuir garantia de 10 anos de funcionamento. 	As chaves deverão ser anti-violação e ter seus segredos gerados por computador.

Modelo tipo alavanca, acabamento cromado acetinado ou inox lixado.

10.5.2 Processo Executivo

A instalação das ferragens será realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas ferragens.

As ferragens não destinadas à pintura como dobradiças serão protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

As maçanetas e espelhos não deverão estar montados para que não ocorra danos posteriores como manchas ou detritos sobre as peças causando imperfeições descaracterizando o acabamento superficial e o produto original.

10.5.3 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar os componentes dentro da embalagem, a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificações de projeto, bem como o ajuste, fixação e funcionamento das ferragens.

As caixas das maçanetas deverão permanecer em posse da contratada juntamente com a nota fiscal de compra do produto.

# 11 PINTURA

Introdução

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

- as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;

- as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

- cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;

- igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;

- deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

- Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:

- isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

- separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;

- remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário.

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50 x 1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, não poderá ter tintas escorridas, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

A tinta empregada deverá ser de primeira linha e seguir as especificações de materiais da PMMG, com o fito de se obter a padronização visual em todo o Estado.

Materiais

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos.

Processo Executivo

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que serão submetidas.

## 11.1 Preparação para pintura em alvenaria e teto (fundo selador)

Após a cura da alvenaria e laje, limpe e elimine o pó e aplique o selador acrílico.

A aplicação deverá ser com rolo de lã.

A aplicação entre demãos deverá aguardar a quantidade de horas entre demãos indicada pelo fabricante.

A diluição com água deverá ocorrer no percentual indicado pelo fabricante.

## 11.2 Emassamento

O reboco novo deverá ser lixado e ter o pó totalmente eliminado. Após a cura e secagem por, no mínimo, 30 dias, o selador acrílico deverá ser aplicado. Após secagem conforme fabricante.

Deverá ser aplicada uma primeira demão, esperar a secagem, por no mínimo 12h, lixar adequadamente e aplicar nova demão, retirando todas as irregularidades, nivelando e corrigindo imperfeições. Esperar secar por 12 h e lixar novamente.

## 11.3 Pintura em Paredes Internas

Antes de receber a pintura, as paredes, onde constar, deverão receber reboco, selador e emassamento com massa corrida acrílica.

A pintura deverá ser realizada com tinta acrílica, acabamento semi brilho, seguindo projeto arquitetônico. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência a marca Coral primeira linha, duas demãos, rendimento por embalagem (lata 18 L) 350 - 380 m² por demão. Diluição indicada pelo fabricante: 60% com água potável para todas as demãos, em superfícies seladas.

## 11.4 Pintura no teto

A superfície para recebimento da tinta deverá ser preparada com emassamento utilizando massa corrida PVA de primeira linha, perfeitamente nivelada e sem a presença de irregularidades pontuais, com recobrimento mínimo de duas demãos.

Entre uma demão e outra utilizar lixa fina. Esperar um intervalo mínimo de 6 h entre as demãos. Lixar perfeitamente a última demão.

Todas as superfícies que irão receber a pintura deverão estar previamente preparadas, limpas e livres de partículas soltas, poeiras ou quaisquer resíduos. Após a limpeza, as superfícies receberão uma demão de tinta primária ou seladora, conforme recomendação do fabricante, de acordo com o tipo do material a ser pintado.

A segunda demão só será aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as recomendações do fabricante.

## 11.5 Textura em Paredes Externas

Antes do início do trabalho de textura, preparar uma amostra em uma faixa de 2,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização. Somente após aprovado é que se poderá dar prosseguimento ao trabalho de textura.

Após a execução do reboco novo, lixe, elimine pó e partes soltas.

A textura acrílica deverá ser empregada com rolo de espuma rígido, dando efeito rolado usando como referência Texturatto Originalle Suvinil ou equivalente.

A manipulação da textura deverá ser realizada conforme especificação do fabricante. É terminantemente proibida sua diluição.

A pintura com tinta acrílica deverá ser executada após a secagem da textura, no mínimo 4h. A cor a ser utilizada deverá gelo, em duas demãos, caso haja necessidade de emenda na textura, a textura antiga deverá ser delimitada com fita crepe. Nestas bordas a aplicação da textura deverá ser feita espátula e depois trabalhada.

A interligação entre a textura antiga e a nova deverá ter o acabamento final semelhante ao anteriormente existente.

Fazer a aplicação da textura de baixo para cima e sempre retirar o excesso de material da alvenaria.

A textura não corrige imperfeições, portanto o reboco deverá ser rigorosamente inspecionado.

## 11.6 Pintura das Esquadrias de Madeira

As portas, marcos e alisares após o devido preparo da superfície, será aplicada uma demão de verniz acetinado, conforme projeto, na diluição indicada pelo fabricante.

Após 24 horas, a superfície será lixada com lixa fina, espanando-se o pó e plicando-se outra demão do verniz. Repetir essa operação para a última demão.

## 11.7 Pintura tinta PVA látex fosco para forro

Ao longo das juntas entre as chapas de gesso deverá ser aplicada uma camada de massa corrida PVA de primeira linha.

Depois colocar a fita especial para drywall sobre o eixo da junta, pressionando com uma espátula.

Aplicar outra camada de massa corrida PVA de primeira linha, com desempenadeira, perfeitamente nivelada e sem a presença de irregularidades pontuais, apresentando acabamento uniforme.

Todas as superfícies que irão receber a pintura deverão estar previamente preparadas, limpas e livres de partículas soltas, poeiras ou quaisquer resíduos. Após a limpeza, as superfícies receberão uma demão de tinta primária ou seladora, conforme recomendação do fabricante, de acordo com o tipo do material a ser pintado.

A segunda demão só será aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as recomendações do fabricante.

Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar o preparo das superfícies, o nivelamento do reboco.

## 11.8 Andaimes

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão feitos por profissional legalmente habilitado. Os andaimes têm de ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, não escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Serão tomadas precauções especiais quando da montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas. A madeira para confecção de andaimes deve ser de primeira qualidade, seca, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam a sua resistência e mantida em perfeitas condições de uso e segurança. É proibida a utilização de aparas de madeira na confecção de andaimes. Os andaimes têm de dispor de sistema de guarda-corpo (de 90 cm a 1,2 m) e rodapé (de 20 cm), inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, com exceção do lado da face de trabalho. É proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação. Não é permitido, sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio de escadas e outros elementos para se atingir lugares mais a altos. O acesso aos andaimes só pode ser feito de maneira segura. As plataformas de trabalho terão, no mínimo. 1,2 m de largura.

Nunca se poderá deixar que pregos ou parafusos fiquem salientes em andaimes de madeira. 	Não será permitido, sobre as plataformas de andaime, o acúmulo de restos, fragmentos, ferramentas ou outros materiais que possam oferecer algum perigo ou incômodo aos operários.

Caso a obra necessite de outro tipo de andaime como Andaime Balancim, Andaime Suspenso, Cadeira Suspensa, etc. a fiscalização deverá ser informada para dar parecer de aprovação e avaliar a necessidade.

Não serão aceitos andaimes improvisados.

# 12. ESPELHOS

O espelho a ser instalado deverá ser  nacional de 4 mm.

O seu entorno deverá ser preenchido com silicone para vedar a entrada de umidade.

Deverá ser aparafusado com parafusos tipo finessom.

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

Os componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerão com as etiquetas de fábrica, até a instalação e inspeção da CONTRATADA.

Os espelhos serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocação.

As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

Os espelhos deverão ser fixados com parafuso tipo finesson seguindo especificação e dimensão de projetos.

# 13. INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

Materiais e Equipamentos

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de serviço ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante poderá enviar um inspetor devidamente qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência da data em que a inspeção será feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá basear-se na descrição constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e serviços.

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes:

- verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais;

- verificação da quantidade da remessa;

- verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis;

- verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material.

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados.

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, cobre e ferro fundido deverão ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado.

Para a vedação do vaso sanitário deverá ser previsto anel de vedação com massa pré-formada adesiva, não secativa, à base de borracha sintética, óleos e cargas minerais. Desenvolvido para eliminação de vazamentos e também para eventuais odores de esgoto possam ser eliminados. Dispensando o uso de bolsa plástica.

Processo Executivo

Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

Tubulações Embutidas

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo.

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto.

Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.

As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto.

As redes pressurizadas de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

Instalação de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundações próprias deverão ser instalados antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderão ser instalados durante a montagem das tubulações.

Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

Meios de Ligação

Tubulações de PVC

Rosqueadas

Para a execução das juntas rosqueadas de canalização de PVC rígido, dever-se-á:

- cortar o tubo em seção reta, removendo as rebarbas;

- usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;

- limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado;

- para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedação à base de resina sintética;

- para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epóxi.

Soldadas

Para a execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á:

- limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas com o auxílio de lixa adequada;

- limpar as superfícies lixadas com solução apropriada;

- distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas;

- encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo;

- Aguardar o tempo de secagem especificado no manual de instruções do fabricante para encher a tubulação de água;

- Nos terminais das tubulações deverão ser instaladas conexões reforçadas com bucha de latão;

- Após a instalação da válvula de descarga de baixa pressão deverá ser instalado o tubo de descida com joelho azul, 38 mm/DN 40;

- Toda tubulação deverá ser testada antes de efetuar o acabamento.

Tubulações de Polietileno e Conexões

Para a execução das ligações dos tubos com as conexões rosqueadas de polietileno, dever-se-á:

- cortar o tubo perpendicularmente ao eixo longitudinal, com a utilização de cortador para tubo;

- introduzir a porca cônica e a seguir a garra cônica, mantendo-as próximas à extremidade do tubo;

- colocar o anel de vedação na extremidade do tubo;

- introduzir o tubo no corpo da conexão, verificando se o anel de vedação está na posição correta, pressionar a garra cônica até que o ressalto encoste no corpo da conexão e rosquear a porca cônica;

- o aperto total da porca cônica nas conexões de diâmetro 20 e 32 mm deverá ser manual; nas conexões de diâmetros superiores utilizar chave cinta;

- as conexões deverão ter seu curso de aperto até encontrar forte resistência, ou pelas encostas da porca e conexão;

- Para os tubos de descidas deverão ser previstos groutamento.

Inspeção pela Contratada

Compete a CONTRATADA, antes de realizar os testes, mandar limpar toda a tubulação com descargas de água sucessivas e reenchê-la, deixando os pontos de água selecionados na amostragem, em condições de uso.

Antes do recebimento das tubulações embutidas e enterradas, deverão ser executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

13.1 Reservatórios de água

Todo reservatório deverá possuir registro de bóia e dispositivo para extravasão e limpeza, dotado de registro de manobra.

A saída dos extravasores deverão possuir proteção com tela de cobre malha fina para evitar a entrada de insetos no reservatório.

Essas diretrizes deverão ser executadas mesmo que no projeto não haja clareza nessas definições.

13.2 Alimentação predial e barrilete

A tubulação que abastece o reservatório de água deverá conter registro de gaveta  bruto antes do reservatório.

A tubulação do barrilete, após reservatório, que alimenta as  prumadas de água fria, deverá ter registro de gaveta bruto.

13.3 Alinhamento dos registros, válvulas e conexões ao acabamento da alvenaria

A CONTRATADA deverá primar para que as instalações dos registros, válvulas e conexões não fiquem enterrados ou salientes na alvenaria acabada.

13.4 Água pluvial e esgoto

É terminantemente proibido o lançamento de água pluvial em caixas de esgoto e o lançamento do esgoto em caixas de água pluvial

A canalização de esgoto e canalização de água pluvial somente poderá cruzar a água fria em cota inferior.

Para ligação à rede pública, a CONTRATADA precisa requerer à concessionária com a devida antecedência, o pedido de dimensionamento, locação, profundidade e ligação dos coletores de esgoto.

As caixas de inspeção/passagem deverão ser em concreto pré moldado quando autorizado pela fiscalização ou quando indicados em projetos e planilha. As tampas deverão receber reforço em aço e concreto quando estiverem instaladas na pista de rolamento e poderão ser pré moldadas quando em lugares mais isolados como jardins.

A Terraplenagem executada deverá ter caimento para as canaletas projetadas  seguindo projeto de drenagem.

Execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido

Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo;

Aplicar a pasta lubrificante TIGRE no anel e na ponta do tubo (NÃO USAR ÓLEO OU GRAXA, QUE PODERÃO ATACAR O ANEL DE BORRACHA;

Fazer um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe;

Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.

Atualização dos projetos

A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluída.

Teste em Tubulação não Pressurizada

Todas as tubulações da edificação deverão ser testadas com água ou ar comprimido. No ensaio com água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá exceder a 60 KPa (6 M.C.A.); a pressão será mantida por um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 35 Kpa (3,5 M.C.A.); a pressão será mantida por um período de 15 minutos, sem a introdução de ar adicional.

Após a instalação dos aparelhos sanitários, serão submetidos à prova de fumaça sob pressão mínima de 0,25 KPa (0,025 M.C.A.), durante 15 minutos.

Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento:

- o teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção consecutivas;

- a tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala;

- os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se a tubulação através da caixa de montante.

Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo, neste caso, estarem as juntas totalmente descobertas.

Teste em Tubulação Pressurizada

Nos casos em que houver tubulações pressurizadas na instalação, serão estas submetidas à prova com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em ponto algum da tubulação a menos de 1kg/cm². A duração de prova será de, pelo menos, 6 horas, não devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento.

Este teste será procedido na presença da Fiscalização, a qual liberará o trecho testado para revestimento. Neste teste será também verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas.

Após a conclusão dos serviços e obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação será posta em carga, e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado na presença da Fiscalização.

Geral

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.

A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluída.

13.5 Água Quente

A matéria prima da tubulação e conexões de água quente é o polipropileno copolímero random – PPR. Tigre ou equivalente

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de serviço ou local de entrega, através de processo visual.

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados.

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de aço, PPR deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio.

Processo Executivo

Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

Termofusão

As peças deverão ser unidas pelo processo de soldagem a termofusão. Com o auxilio do Termofusor, ferramenta especialmente desenvolvida para esta atividade, o tubo e a conexão são unidos molecularmente a uma temperatura de 260° C, formando um sistema contínuo entre tubos e conexões.

Após a termofusão da conexão com o tubo, segure firme durante 20 a 30 segundos. Durante

um intervalo de aproximadamente 3 segundos, existe a possibilidade de alinhar a conexão em até 15° (não gire).

Tubulações Embutidas

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria, após o isolamento, serão fixadas com argamassa de cimento e areia, pelo enchimento do vazio restante nos rasgos da alvenaria. Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem.

Tubulações Aéreas

As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de braçadeiras ou suportes.

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. Deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas.

Isolamento das Tubulações de Água Quente

Toda a tubulação de água quente, embutida, aérea ou em canaleta, deverá ter isolamento térmico externo. O isolamento deverá ser aplicado sobre a superfície , limpa, sem ferrugem, óleo, graxa ou qualquer outra impureza.

O isolamento térmico da tubulação deverá ser adequado ao local, de maneira a manter a temperatura da água constante ao longo da tubulação. O isolamento da tubulação aérea deverá ser protegido contra infiltração de água, por meio de um invólucro impermeável adequado.

Recebimento

Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

# 14. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Materiais e Equipamentos

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no local da obra por processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fábrica ou em laboratório, por meio de ensaios, a critério do Contratante.

Neste caso, o fornecedor deverá avisar com antecedência a data em que a inspeção poderá ser realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá conferir a discriminação constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra, que deverá estar de acordo com as especificações de materiais, equipamentos e serviços.

Caso algum material ou equipamento não atenda às condições do pedido de compra, deverá ser rejeitado. A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:

- conferir as quantidades;

- verificar as condições dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito estado, sem trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras;

- designar as áreas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em consideração os tipos de materiais, como segue:

- estocagem em local abrigado - materiais sujeitos à oxidação, peças miúdas, fios, luminárias, reatores, lâmpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros;

- estocagem ao tempo - peças galvanizadas a fogo, transformadores (quando externos), cabos em bobinas e para uso externo ou subterrâneo.

14.1 Processo Executivo

14.1.1 Entrada e Medição de Energia

Os serviços relacionados com a entrada de energia serão entregues completos, com a ligação definitiva à rede pública, em perfeito funcionamento e com a aprovação da concessionária de energia elétrica local.

A execução da instalação de entrada de energia deverá obedecer aos padrões de concessionária de energia elétrica local. A Contratada terá a responsabilidade de manter com a concessionária os entendimentos necessários à aprovação da instalação e à ligação da energia elétrica.

As emendas dos condutores serão efetuadas por conectores apropriados; as ligações às chaves serão feitas com a utilização de terminais de pressão ou compressão.

Onde houver tráfego de veículos sobre a entrada subterrânea, deverão ser tomadas precauções para que a tubulação não seja danificada; as caixas de passagem de rede deverão ter tampas de ferro fundido, do tipo pesado.

14.1.2 Instalação de Eletrodutos

Corte

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme disposição da NBR 5410.

Dobramento

Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos maiores que 90º, conforme NBR 5410. O número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 de 90º ou equivalente a 270º, conforme disposição da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metálicos deverá ser executado a frio, sem enrugamento, amassaduras, avarias do revestimento ou redução do diâmetro interno.

O curvamento dos eletrodutos em PVC deverá ser executado adotando os seguintes procedimentos:

- cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

- vedar uma das extremidades por meio de um tampão rosqueado, de ferro, provido de punho de madeira para auxiliar o manuseio da peça, e preencher a seguir o eletroduto com areia e serragem; após adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peça, vedar a outra extremidade com um tampão idêntico ao primeiro;

- mergulhar a peça em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140ºC, por tempo suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do líquido serão os estritamente necessários à operação;

- retirar em seguida a peça aquecida da cuba e procurar encaixá-la num molde de madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da curva desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da peça deve ser natural.

Roscas

As roscas deverão ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte deverá ser feito aplicando as ferramentas na seqüência correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo.

O rosqueamento deverá abranger, no mínimo, cinco fios completos de rosca. Após a execução das roscas, as extremidades deverão ser limpas com escova de aço e escareadas para a eliminação de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessórios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios cortados deverão ser rejeitados, mesmo que a falha não se situe na faixa de aperto.

Conexões e Tampões

As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões apropriadas, tais como luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da superfície interna, bem como a continuidade elétrica. Serão utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexões e evitar a corrosão, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do sistema.

Durante a execução e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem e conduletes deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação. Nos eletrodutos de reserva, após a limpeza das roscas, deverão ser colocados tampões adequados em ambas as extremidades, com sondas constituídas de fios de aço galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metálicos, incluindo as caixas de chapa, deverão formar um sistema de aterramento contínuo. Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados com declividade mínima de 0,5 %, entre poços de inspeção, de modo a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos serão instalados em envelopes de concreto, com face superior situada, no mínimo, 1 m abaixo do nível do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes serão colocados sobre os vergalhões da armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serão fechadas para impedir a penetração de nata de cimento durante a colocação do concreto nas formas. Os eletrodutos nas peças estruturais de concreto armado serão posicionados de modo a não suportarem esforços não previstos, conforme disposição da NBR 5410.

Nas juntas de dilatação, a tubulação será seccionada e receberá caixas de passagens, uma de cada lado das juntas. Em uma das caixas, o duto não será fixado, permanecendo

livre. Outros recursos poderão ser utilizados, como por exemplo a utilização de uma luva sem rosca do mesmo material do duto para permitir o seu livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serão montados antes de serem executados os revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serão fixadas nas caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas. Após a instalação, deverá ser feita verificação e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris passando de ponta a ponta, com diâmetro aproximadamente 5 mm menor que o diâmetro interno do eletroduto.

14.1.3 Caixas e Conduletes

Deverão ser utilizadas caixas:

- nos pontos de entrada e saída dos condutores;

- nos pontos de emenda ou derivação dos condutores;

- nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos;

- nas divisões dos eletrodutos;

- em cada trecho contínuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a passagem ou substituição de condutores.

Poderão ser usados conduletes:

- nos pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação;

- nas divisões dos eletrodutos.

Nas redes de distribuição, a utilização de caixas será efetuada da seguinte forma, quando não indicadas nas especificações ou no projeto:

- octogonais de fundo móvel, nas lajes, para ponto de luz;

- octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre lados paralelos, nos extremos dos ramais de distribuição;

- retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou interruptores em número igual ou inferior a 3;

- quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de passagem ou para conjunto de tomadas e interruptores em número superior a 3.

As caixas a serem embutidas nas lajes deverão ficar firmemente fixadas à formas. Somente poderão ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber ligação de eletrodutos. As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria; serão niveladas e aprumadas de modo a não provocar excessiva profundidade depois do revestimento.

As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente às paredes, presas a pontos dos condutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligação perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverão também ser providas de tampas apropriadas, com espaço suficiente para

que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverão ser fechadas por espelhos, que completem a montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100x50 mm (4"x2") serão montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.

As caixas com equipamentos, para instalação aparente, deverão seguir as indicações de projeto. As caixas de arandelas e de tomadas altas serão instaladas de acordo com as indicações do projeto, ou, se este for omisso, em posição adequada, a critério da Fiscalização. As diferentes caixas de uma mesma sala serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

14.1.4 Enfiação

Só poderão ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V ou mais e que tenham proteção resistente à abrasão.

A enfiação só poderá ser executada após a conclusão dos seguintes serviços:

- telhado ou impermeabilização de cobertura;

- revestimento de argamassa;

- colocação de portas, janelas e vedação que impeça a penetração de chuva;

- pavimentação que leve argamassa.

Antes da enfiação, os eletrodutos deverão ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiação, poderão ser usados lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiação poderão ser usados fios ou fitas metálicas.

As emendas de condutores somente poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfiação de condutores emendados, conforme disposição da NBR 5410. O isolamento das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos condutores utilizados.

A enfiação será feita com o menor número possível de emendas, caso em que deverão ser seguidas as prescrições abaixo:

- limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

- para circuitos de tensão entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita solante formar espessura igual ou superior à do isolamento normal do condutor;

- executar todas as emendas dentro das caixas.

Nas tubulações de pisos, somente iniciar a enfiação após o seu acabamento. Todos os condutores de um mesmo circuito deverão ser instalados no mesmo eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverão ser suportados na extremidade superior do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificação do isolamento na saída do eletroduto, e não aplicar esforços nos terminais.

14.1.5 Cabos

Instalação de Cabos

Os condutores deverão ser identificados com o código do circuito por meio de indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de junção, chaves e onde mais se

faça necessário.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serão feitas com conectores de pressão ou luvas de aperto ou compressão. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverão ser revestidas com fita de borracha moldável até se obter uma superfície uniforme, sobre a qual serão aplicadas, em meia sobreposição, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposição do isolamento deverá ser igual ou superior à camada isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverão ser executadas conforme recomendações do fabricante.

Circuito de áudio, radiofreqüência e de computação deverão ser afastados de circuitos de força, tendo em vista a ocorrência de indução, de acordo com os padrões aplicáveis a cada classe de ruído. As extremidades dos condutores, nos cabos, não deverão ser expostas à umidade do ar ambiente, exceto pelo espaço de tempo estritamente necessário à execução de emendas, junções ou terminais.

Instalação de Cabos em Dutos e Eletrodutos

A enfiação de cabos deverá ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a enfiação, se necessário, deverá ser adequado à finalidade e compatível com o tipo de isolamento dos condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, não será permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivações de condutores só serão aprovadas em caixas de junção. Não serão permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

As ligações de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer aos seguintes critérios:

- cabos e cordões flexíveis, de bitola igual ou menor que 4 mm², terão as pontas dos condutores previamente endurecidas com soldas de estanho;

- condutores de seção maior que os acima especificados serão ligados, sem solda, por conectores de pressão ou terminais de aperto.

14.1.6 Montagem de Quadros de Distribuição

Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e ser nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma área deverão ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado.

Os quadros para montagem aparente deverão ser fixados às paredes ou sobre base no piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensões necessárias à sua perfeita fixação.

A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas e arruelas roscadas. Após a conclusão da montagem, da enfiação e da instalação de todos os equipamentos, deverá ser feita medição do isolamento, cujo valor não deverá ser inferior ao da tabela 51 da NBR 5410.

14.1.6 Luminárias, reatores e lâmpadas

Serão instaladas luminárias de embutir conforme disposição existente no projeto elétrico.

Luminárias de Embutir, fluorescente, 2 x 28 w, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento. Reator eletrônico duplo 2 x 28 w, 127, frequência de 60 Hz, fator fluxo entre 0,85 a 1,0 com selo procel e inmetro. Lâmpadas fluorescentes, tubular, 28 w, tubo T5, temperatura de cor 4000k + ou – 100k, índice de reprodução de cor >=85%, fluxo luminoso >= 2700 lm.

Luminárias de embutir fluorescente, 1 x 14 w, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento. Reator eletrônico duplo 1 x 14 w, 127, frequência de 60 Hz, fator fluxo entre 0,85 a 1,0 com selo procel e inmetro. Lâmpadas fluorescentes, tubular, 14 w, tubo T5, temperatura de cor 4000k + ou – 100k, índice de reprodução de cor >=85%, fluxo luminoso >= 1350 lm.

Deverá ser efetuada a ligação dos reatores às luminárias observando as orientações no verso do reator para não ocorrer ligação inadequada, inviabilizando a vida útil do conjunto (luminária, reator e lâmpadas).

14.2 Recebimento

14.2.1 Generalidades

O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, dos equipamentos e da execução dos serviços pela Fiscalização. Além disso, as instalações elétricas somente poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento, comprovadas pela Fiscalização e ligadas à rede de concessionária de energia local.

As instalações elétricas só poderão ser executadas com material e equipamentos examinados e aprovados pela Fiscalização. A execução deverá ser inspecionada durante todas as fases de execução, bem como após a conclusão, para comprovar o cumprimento das exigências do contrato e desta Prática.

Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se aprovadas pela Fiscalização e notificadas ao autor do projeto. A aprovação acima referida não isentará a Contratada de sua responsabilidade.

14.2.2 Verificação Final das Instalações

A Fiscalização efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme prescrição do capítulo 7 da NBR 5410. Serão examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere às especificações e perfeito estado.

Será verificada a instalação dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e resistência de isolamento, cujo valor deverá seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 5410.

Será também conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram colocados no mesmo eletroduto. Será verificado o sistema de iluminação e tomadas no que se refere a localização, fixações, acendimentos das lâmpadas e energização das tomadas.

Serão verificados os quadros de distribuição quanto à operação dos disjuntores, aperto dos terminais dos condutores, proteção contra contatos diretos e funcionamento de todos os circuitos com carga total; também serão conferidas as etiquetas de identificação dos circuitos, a placa de identificação do quadro, observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, bem como o funcionamento do trinco e fechadura.

Será examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores, observando o seu sentido de rotação e as condições de ajuste dos dispositivos de proteção. Serão verificados a instalação dos pára-raios, as conexões das hastes com os cabos de descida, o caminhamento dos cabos de descida e suas conexões com a rede de terra.

Será examinada a rede de terra para verificação do aperto das conexões, quando acessíveis, sendo feita a medição da resistência de aterramento. Será examinada a montagem da subestação para verificar:

- fixação dos equipamentos;

- espaçamentos e isolamento entre fases e entre fases e terra;

- condições e ajustes dos dispositivos de proteção;

- existência de esquemas, placas de advertência de perigo, proibição de entrada a pessoas não autorizadas e outros avisos;

- aperto das conexões dos terminais dos equipamentos e dos condutores de aterramento;

- operação mecânica e funcionamento dos intertravamentos mecânicos e elétricos;

- facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e fechadura.

As instalações de Chuveiro elétrico estão prevista devendo ser deixado uma espera para uso caso necessário.

# 15. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

Materiais e Equipamentos

Item Instalação elétrica.

Processo Executivo

Aterramento

As malhas de aterramento deverão ser executadas de acordo com os detalhes do projeto. Não será permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios partidos.

Todas as ligações mecânicas não acessíveis devem ser feitas pelo processo de solda exotérmica. Todas as ligações aparafusadas, onde permitidas, devem ser feitas por conectores de bronze com porcas, parafusos e arruelas de material não corrosível.

Pára-raios

A montagem do pára-raios deverá ser feita de acordo com os detalhes indicados no projeto e as informações do fabricante. As conexões exotérmicas entre as hastes de aterramento e os cabos de descida dos pára-raios deverão ser feitas limpando-se previamente os condutores e hastes e aterramento com uma escova de aço, a fim de serem retiradas as impurezas e a oxidação do cobre.

Na instalação do cabo de descida dos pára-raios deverão ser evitadas curvas menores que 90º. A descida do cabo deverá ser a mais curta possível, e deverá ficar afastada de locais contendo materiais inflamáveis.

Malhas e condutores

Malha de captação (pavimento cobertura) em torno de toda a edificação, deverá ser através de cordoalha de cobre nu de 35mm².

Será utilizado condutor de 50 mm² interligando a barra LEP (ligação equipotencial principal) ao anel de aterramento em um ponto por meio de solda exotérmica.

Condutor #35 mm² interligando a malha de captação às estruturas metálicas do telhado, quando for o caso da utilização deste material, tais como terças, treliças, banzos, etc. Tais conexões serão executadas por meio de solda exotérmica ou terminal de compressão.

Condutores isolados interligando a barra de LEP à barra de terra dos quadros de distribuição.

Detalhes do SPDA

A execução das instalações componentes do SPDA será feita de acordo com o projeto  em obediência à norma NBR 5419/2001 da ABNT que rege o assunto.

O sistema de proteção projetado é baseado em gaiola (método Faraday) cujos componentes são descritos a seguir.

Captores

Os captores serão constituídos por condutores de cobre nu, têmpera mole, 35 mm², no perímetro externo das coberturas das edificações e interligando-se entre si formando uma malha (Método de Faraday) – Para assegurar a continuidade elétrica, os captores deverão estar rigidamente interligados; a ligação deve ser assegurada, sendo necessário conectá-lo a malha através de uma cordoalha de cobre nu de 35mm², utilizando conectores nas emendas. O tipo de conexão será através de conectores apropriados, conforme detalhado no projeto.

Condutores de Descida

Em cada pilar, nos pontos de descida indicados em planta, será embutido, antes da concretagem, uma barra circular de aço galvanizado a fogo, aflorando 25 cm na extremidade superior para ligação à malha de captação da cobertura e interligando extremidade inferior às ferragens das fundações e das vigas baldrames. Os vergalhões pertencentes às estruturas deverão ser interligados entre si e conectados aos elementos do SPDA, conforme mostrado no projeto para a guarita do frentista. Na cobertura será utilizado as estruturas naturais como descidas, que deverá interligar a malha de captação à malha de aterramento.

Condutores de Aterramento

Haverá um anel circundante na cobertura e bacia de contenção do posto conforme mostrado em projeto. Os condutores de aterramento serão constituídos de hastes de cobre e cordoalha de cobre nu de 50mm² interligadas entre si através de solda exotérmica. Para a guarita do frentista os condutores de aterramento serão constituídos por uma barra circular de aço galvanizado a fogo, embutidos nas vigas baldrames antes da concretagem. Este anel se interligará as ferragens das fundações (blocos e estacas ou tubulões), que também possuirão barras de aço galvanizado embutidas até a base do tubulão, sem entrar em contato com o solo conforme detalhe em projeto.

Recebimento

Generalidades

O recebimento das instalações do SPDA estará condicionado à aprovação dos materiais, dos equipamentos e da execução dos serviços pela Fiscalização. Além disso, as instalações somente poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento, comprovado pela Fiscalização.

As instalações só poderão ser executadas com material e equipamentos examinados e aprovados pela Fiscalização. A execução será inspecionada durante todas as fases de obra, bem como após a conclusão, para comprovar o cumprimento das exigências do projeto e Normas vigentes.

Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se aprovadas pela CONTRATANTE e notificadas ao autor do projeto. A aprovação acima referida não isentará a Contratada de sua responsabilidade.

Verificação Final das Instalações

Serão examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere às especificações e perfeito estado.

Será verificada a instalação dos condutores no que se refere às bitolas, aperto dos terminais e soldas exotérmicas, quando acessíveis, sendo realizadas medições de continuidade do SPDA.

# 16. INSTALAÇÃO DE CONDENSADORES DE AR

Os condicionadores de ar serão do tipo split hi wall a frio, split piso-teto e do tipo Cassete 4vias (conforme especificado) com capacidade de refrigeração a frio e filtro de fibra eletrostático com carvão ativado deverão ser instalados conforme projeto elétrico, hidráulico e planilha.

Os Btus vão depender da sala, devendo seguir projeto. O fornecimento e a instalação deverão ser completos deixando o aparelho funcionado devidamente.

As tubulações de dreno e outras que se fizerem necessário passarão por chanfros em drywall conforme projeto arquitetônico.

As condensadoras deverão ser colocadas na área externa devendo ser fixadas nas paredes e não no piso para não danificar a manda de impermeabilização existente.

A instalação das evaporadoras e condensadoras deverá ser acompanhada por especialista do ramo da atividade.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme o layout, instruções e as especificações apresentadas, no entanto, a indicação do local para abrigar as condensadoras deverá ser confirmada pelo instalador, de acordo com a distância a ser percorrida pela tubulação de cobre, o devido diâmetro da tubulação e as distâncias necessárias entre as condensadoras.

Deverá ser verificado se os disjuntores instalados estão de acordo com o especificado pelo fabricante do equipamento.

A instalação dos equipamentos deverá seguir rigorosamente as instruções do fabricante.

Os testes solicitados nas instruções do fabricante deverão ser rigorosamente seguidos, sendo necessária a apresentação de laudo contendo, no mínimo, testes de pressurização e vazamento do sistema, testando todas as conexões soldadas e flangeadas e teste de drenagem.

A tubulação de cobre a ser utilizada deverá ser em cobre flexível.

Os cabos e a tubulação de cobre que irão até a condensadora, dentro do ambiente, passarão pela alvenaria que será rasgada e recomposta recebendo pintura posteriormente.

# 17. SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Materiais e Equipamentos

Item Instalação elétrica.

Processo Executivo

Cabo de Entrada

A rede telefônica interna e de entrada da edificação, compreendendo a tubulação, a cabeação, a fiação e a instalação de tomadas, deverá ser executada sob responsabilidade da Contratada, de conformidade com as recomendações estabelecidas em Normas.

Rede de Tubulação

Os dutos somente poderão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se cuidadosamente as rebarbas deixadas nas operações de corte ou de abertura de novas roscas. A extremidade dos dutos quer sejam internos ou externos, embutidos ou não, serão protegidas por buchas.

Antes da confecção de emendas, verificar-se-á se os dutos e luvas estão limpos. O aperto entre os dutos e a luva far-se-á com auxílio de uma chave para tubo, até que as pontas se toquem no interior da luva.

No caso de dutos de PVC rígido, estes serão emendados através de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem conectadas. Estas serão introduzidas na luva até se tocarem, para assegurar a continuidade interna da instalação.

Os dutos, sempre que possível, serão assentados em linha reta. Não poderão ser feitas curvas nos tubos rígidos, utilizando-se, quando necessário, curvas pré-fabricadas. As curvas serão de padrão comercial e escolhido de acordo com o diâmetro do duto empregado.

Caixas de Passagem, Distribuição e Distribuição Geral

Todas as caixas deverão situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de fácil acesso e em áreas de uso comum da edificação. Não poderão ser localizadas nas áreas fechadas de escadas. 	A fixação dos dutos nas caixas será feita por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão ter saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção. Quando da instalação de tubulação aparente, as caixas de passagem serão convenientemente fixadas na parede.

Caixas de Saída

As caixas de saída (de parede) para rede de dados e voz serão instaladas nas alturas (em relação ao piso) recomendadas pelo projeto

Rede de Cabos e Fios

Puxamento de Cabos e Fios

No puxamento de cabos e fios em dutos, não serão utilizados lubrificantes orgânicos; somente grafite ou talco.

Os cabos e fios serão puxados, de forma continua e lentamente, evitando esforços bruscos que possam danificá-los ou solta-los.

Certificação da rede de cabeamento estruturado

A certificação do cabeamento é a garantia de que tudo está funcionando de acordo com as normas técnicas definidas pelos padrões nacionais e internacionais de instalação.

Para isso são utilizados certificadores de precisão que medem todas as características físicas e elétricas do cabo. Parâmetros como comprimento, resistência, largura de banda suportada e imunidade às interferências externas, são avaliados e registrados em um relatório de certificação por cabo da rede.

O relatório será emitido e entregue ao fiscal ao final dos trabalhos.

Recebimento das Instalações

O recebimento das instalações será efetuado através da inspeção visual de todas as instalações e da comprovação da operação do sistema. A inspeção visual de todas as instalações será efetuada com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços executados e a integridade de todo o material instalado.

Serão obrigatoriamente observados os seguintes aspectos, quando aplicados:

- instalação e montagem dos componentes mecânicos, tais como eletrodutos, bandejas para cabos, braçadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados;

- verificação da fiação e emendas na caixa de passagem ou caixa de distribuição e painéis, com o objetivo de verificar se os requisitos constantes desta Prática foram atendidos.

Para conhecimento de todas as particularidades dos serviços, objeto da presente especificação, a empresa proponente deve efetuar vistoria completa no local dos serviços, sendo de inteira responsabilidade da proponente os dados quantitativos e qualitativos coletados, não se aceitando alegações futuras de desconhecimento por erro ou imperícia no levantamento de campo executado pelo representante da proponente.

# 18. COMBATE A INCÊNDIO

O projeto de Segurança contra incêndio e pânico deverá ser rigorosamente seguido.

Os extintores deverão ser instalados seguindo altura contida no detalhe.

As placas de sinalização de equipamentos de combate a incêndio deverão ser instaladas seguindo altura contida no detalhe.

Os guarda-corpo e corrimãos deverão ser executados conforme detalhes, seguindo a Instrução Técnica 08 do Corpo de Bombeiros.

Todas as instalações e projetos de Combate a Incêndio deverão seguir normas do Corpo de Bombeiro.

18.1 Reservatório Metálico tipo Taça

O reservatório Metálico tipo taça terá capacidade de 20.000 litros e estará incluso em sua instalação:

- Escada fixas tipo marinheiro interna e externa;

- Conexões de entrada e saída de água

- Dreno;

- Nichos para fixação;

- Guarda-Corpo;

- Corrimão no teto;

- Suporte de para-raio, luz de sinalização e bóia;

- Haste para descida de cabo de aterramento;

- Bocal para inspeção na tampa superior.

Para a execução as normas deverão ser seguidas.

- Normas de tanques soldados: ABNT-NBR 7821/83

- Fabricação: código ASME secção VIII, e AWWA D-100

- Projeto de estruturas de aço: ABNT-NBR 8800/86

- Pressão do projeto: ATM

- Temperatura do projeto: AMB

- Densidade do liquido: 1,0 g/cm3

- Velocidade do vento: Conforme ABNT NBR 6123/88

Soldas

As chapas de aço são soldadas internamente e externamente com arame MIG nº 09 ou eletrodo revestido, por soldadores qualificados conforme a norma AWS A 5.18.

Aço

Aço carbono de baixa liga patinável, USI SAC 300 ou similar, com espessuras e procedimentos em conformidade com o cálculo estrutural, considerando as normas técnicas em referência, de forma a garantirem a integridade estrutural quando reservatório estiver cheio ou vazio e submetido aos esforços e cargas.

Pintura

Interno Pintura de fundo anti-oxidante PRIMER EPOXY, com proteção anti-corrosiva e atóxica, com acabamento em EPOXY POLIAMIDA curado, ambas utilizadas em recipientes de armazenamento de água potável, atestado pelo instituto ADOLFO LUTZ, com espessura de película seca em conformidade com as normas técnicas da ABNT, com resistência física e química, aplicada sobre a superficie tratada.

Externo Pintura de fundo anti-oxidante PRIMER EPOXY, com proteção anti-corrosiva e atóxica, com acabamento em ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO, ambos utilizados em recipientes de armazenamento de água potável, atestado pelo instituto ADOLFO LUTZ, com espessura de película seca em conformidade com as normas técnicas da ABNT, com resistência física e quimica, aplicado sobre a superfície tratada.

# 19. DIVISÓRIAS, BANCADAS, RODABANCA E TESTEIRA EM GRANITO

Deverá ser utilizado o Granito cinza Corumbá polido, para composição das peças.

Não serão aceitas pedras em granito que apresentem trincas, veios ou manchas que comprometam a integridade funcional e visual das peças, estas deverão ter a tonalidade de acordo com sua nomenclatura.

Todas as peças deverão ser polidas em todas as faces aparentes.

As Bancadas deverão ser instaladas sobre perfis metálicos chumbados na alvenaria não aparentes. As peças em granito para bancadas e divisórias deverão estar engastadas 2cm para dentro da alvenaria e no piso conforme detalha de projeto.

Os suportes metálicos que sustentarão as bancadas a serem reaproveitadas deverão ser lixados e pintados com esmalte sintético fosco cinza escuro.

A junção entre as divisórias deverão ser executadas com um adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta aderência, de média viscosidade (fluído), bicomponente e de pega normal especialmente formulado para ancoragens em geral e colagens tipo Sikadur.

Os detalhes de acabamento das peças a serem executadas deverão ser realizados conforme projeto, assim como suas dimensões e espessuras.

Para instalação da borda bancada e rodabanca deverão ser executados conforme detalhe de projeto.

# 20. METAIS

## 20.1 Válvula de descarga econômica

Válvula ecologicamente correta, com mecanismo interno apropriado para duas opções de descarga: 3 litros (dejetos líquidos) e completa 6litros (dejetos sólidos): descarga rápida e descarga total. Na descarga de 3 litros (botão menor), o volume é limitado, mesmo quando o botão permanece pressionado. Todos os acessórios deverão estar de acordo com as instruções do fabricante para instalação.

O mecanismo interno deverá limitar o ciclo de descarga.

Acionamento com um leve toque.

Registro integrado para regulagem de vazão e manutenção. Garantia mínima do produto de 10 anos.

O acabamento deverá ser apropriado para a válvula adquirida, acabamento cromado.

Referencia deca Hydra Duo ou equivalente.

## 20.2 Válvula de descarga para mictório com acionamento por sensor

Válvula para mictório com sensor infra vermelho de acionamento automático pela presença de usuário, sem contato manual, consumo 1 litro/descarga, versão elétrica 110/220VCA ou 4 pilhas AA Alcalinas, modelo ABS Cromado 90.772, Darco ou equivalente.

## 20.3 Torneira temporizadora

Torneira temporizadora, de mesa, com acionamento hidromecânico com leve pressão manual, automática, de mesa, com regulador de vazão, arejador embutido, comprimento mínimo do eixo do ponto de instalação da torneira ao eixo de saída de água da mesma , maior ou igual a 100 mm, inclinação em 30º do eixo do ponto de instalação para a cuba, acabamento cromado com alta resistência a corrosão e riscos, atendendo a NBR-13713 da ABNT. Fechamento em 6 segundos. 	Composição: ligas de cobre, elastômeros, plástico de engenharia e aço inoxidável.

Modelo de referência: Torneira para lavatório de mesa Docol Presmatic 110 ou equivalente.

## 20.4 Torneira temporizadora para atender pessoas com mobilidade reduzida

Torneira temporizadora, com acionamento hidromecânico com leve pressão manual na alavanca, em formato de T, automática, fechamento em 06 segundos, com arejador embutido, comprimento mínimo do eixo do ponto de instalação da torneira ao eixo de saída de água da mesma , maior ou igual a 101 mm, acabamento cromado com alta resistência a corrosão e riscos, atendendo a NBR-13713 da ABNT. Garantia mínima 10 anos.

Composição: ligas de cobre, elastômeros, plástico de engenharia e aço inoxidável.

Modelo de referência: Torneira para lavatório de mesa, Docol Pressmatic Benefit

## 20.5 Torneira para pia de aço inox

Torneira com saída lateral, com acionamento pelo sistema de alavanca, com tubo e arejadores articuláveis, acabamento cromado, 10 anos de garantia. Modelo de referência: Torneira de bancada linha Pratika da Fabrimar.

## 20.6 Torneira para limpeza

A torneira para limpeza deverá ser instalada abaixo das bancadas, deverá ter acabamento superficial cromado, alta resistência à corrosão e risco, acionamento rotativo, com bico para engate de mangueira.

## 20.7 Barras de apoio

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem suportar a resistência a um esforço mínimo de 1,5 KN em qualquer sentido, ter diâmetro entre 3 cm e 4,5 cm, e estar firmemente fixadas em paredes ou divisórias a uma distância mínima destas de 4 cm da face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação com formato recurvado. Quando necessários, os suportes intermediários de fixação devem estar sob a área de empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das mãos. O comprimento e a altura de fixação são determinados em função de sua utilização, conforme NBR 9050, itens 7.3.1.2, 7.3.4.4, 7.3.5.4, 7.3.6.4, 7.3.7.4 e 7.4.3.1

Deverão ser executadas em aço inoxidável 304 polido, tubo redondo, diâmetro 31,75 mm, parede com espessura de 1,5 mm e seus elementos de fixação e instalação devem ser de material resistente à corrosão, e com aderência, conforme ABNT NBR 10283 e ABNT NBR 11003.

Os parafusos para fixação deverão ser de alta resistência em aço inoxidável 304 na medida 6x45mm, cabeça sextavada e com rosca soberba e bucha 8.

Após fixação das barras deverá ser realizado teste a base de força para verificação da integridade da instalação. Caso a barra não esteja bem fixada, mesmo após aperto do parafuso sextavado, será necessário reforçar a alvenaria.

20.7.1 Barras de apoio retas para bacias sanitárias

Deverão ser fixadas barras de apoio horizontais retas junto à bacia sanitária, na lateral e no fundo, com comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação).

A distância entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,40 m, estando esta posicionada a uma distância mínima de 0,50 m da borda frontal da bacia.

A barra da parede do fundo deve estar a uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede e estender-se no mínimo 0,30 m além do eixo da bacia, em direção à parede lateral, conforme NBR 9050.

20.7.2 Barras de apoio para lavatório

Deverão ser fixadas barras de apoio junto ao lavatório, na altura do mesmo.

No caso de lavatórios embutidos em bancadas, devem ser instaladas barras de apoio fixadas nas paredes laterais aos lavatórios das extremidades, conforme NBR 9050.

## 20.8 Sifão cromado para lavatório

O sifão a ser instalado deverá ser regulável, em ligas de cobre, cromado, possuindo formato que permita selo hídrico, caneca de limpeza roscável.

O fabricante deverá fornecer garantia de durabilidade nas mais severas condições de uso, garantindo que o material utilizado é de alta qualidade e resistência.

Marca de referência: Esteves ou equivalente

## 20.9 Ducha Chuveiro

Ducha Chuveiro Cromado com regulagem do jato para baixa e alta pressão com tubo de parede devendo suportar a altas temperaturas.

Garantia mínima de 01 ano.

Ducha chuveiro Clean da Deca ref.: 1970 c.ct ou equivalente

## 20.10 Tubo de ligação de água ajustável para vaso sanitário

O tubo de ligação deverá ser em metal cromado, com canopla metálica e vedação para vaso sanitário feito pelo anel “o’ring”, ajustável e garantia de 10 anos. Dimensões 1.1/2” x 30 cm.

## 20.11 Cabide metálico cromado

Deverá ser instalado cabide em metal cromado, em 03 formatos cilíndricos, seguindo detalhe de projeto.

Será composto por base cilíndrica, 44 mm, 20 mm de altura, corpo e acabamento cilíndricos, 37 mm, totalizando 57 mm.

O cabide deverá ser instalado com parafuso e porca cega, no granito, lado contrário à abertura das portas, altura de 1,60m e a 30 cm da divisória.

## 20.12 Ducha Higiênica

Ducha flexível de 120 cm em ligas de cobre, elastômeros, suportando água fria ou quente até 40°C, com garantia de 12 anos, ¼ de abertura e volante anatômico. Pressão máxima de 40 metros de coluna d'água.

## 20.13 Cuba de Aço Inox

Cuba de embutir em aço inox 430, dimensões e profundidade determinada em projeto, espessura de 0,5mm acabamento polido. Com válvula Franke ou similar.

## 20.14 Ligações flexíveis

As ligações deverão ser fabricadas dentro dos padrões exigidos pelas normas ABNT, em latão reforçado para água fria e atenderem às mais severas condições de trabalho de altas pressões, temperaturas e solicitações mecânicas.

## 20.15 Registro de gaveta com acabamento em cruzeta anatômica cromada

O registro de gaveta deverá possuir dupla vedação no eixo, garantindo durabilidade contra vazamentos, o sistema de acionamento deverá ser rotativo e o sistema de vedação deverá ser metal com metal.

## 20.16 Registro de pressão com acabamento em cruzeta anatômica cromada

O registro de pressão deverá possuir tripla vedação “o’ring” ao longo do eixo, proporcionando maior durabilidade contra vazamentos, o sistema de acionamento deverá ser rotativo e o sistema de vedação deverá ser em borracha nitrílica, segurança contra vazamentos.

## 20.17 Bebedouro de pressão

Deverá ser instalado bebedouros que servirão água gelada 80 pessoas por hora; sendo ideais para indústrias, escritórios, escolas, clínicas e clubes.

O aparelho deverá apresentar possuir o selo do Inmetro, gás R 134a, depósito de água em aço inox  (próprio para alimentos), isolado com EPS, com serpentina de cobre  externa e dreno de limpeza; torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de  jato d’água; ralo sifonado; tampo em aço inox polido; moto-compressor econômico e silencioso; gabinete em chapa de aço inox; controle automático da temperatura da água; filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e  odor de cloro e reduz a quantidade de cloro.

Incluído todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento.

## 20.18 Vaso Sanitário Combinado com Lavatório em aço inox

Combinado de lavatório e bacia sanitária para aplicação prisional, fabricado em aço inox AISI 304 com espessura 2 mm. Acabamento escovado. Com todos os controles sensorizados.  Pré instalação de alimentação de água e esgoto, entradas de água: Válvula do lavatório ½´, Válvula de descarga 1´. Saída de esgoto única de Ø 100 mm. Inclui porta-rolo, 1 Válvula temporizada anti-bloqueio para lavatório, e Válvula de Descarga. Parafusos antivandálicos. Janela de acesso para montagem/manutenção. Seguir todas as instruções do fabricante.

Os controle das funções de abastecimento deverão ser controlados por uma central, com manutenção por galeria, onde os horários poderão ser definidos pelos administradores e com controle  total da emissão de água , horário de banhos etç.

Incluído todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento.

COMBINADO PRISIONAL KOMPACT Draco 76100 ou equivalente.

Inspeção pela Contratada

Compete a CONTRATADA, realizar as devidas regulagens do aparelho, com auxílio do fornecedor, caso necessário.

Deverão ser realizadas as ligações com engates flexíveis e a ligação ao esgoto deverá ser totalmente hermética.

# 21. LOUÇAS DE BANHEIRO

## 21.1 Vaso em louça convencional

O vaso sanitário deverá ser em louça branca e a água no momento da descarga deverá sair por furos contidos em toda a borda do vaso sanitário, limpando as paredes internas da porcelana.

A borda deverá ser ovalada, garantindo o conforto do usuário.

O consumo por acionamento da descarga deverá ser menor que 6 litros.

Para a vedação do vaso sanitário deverá ser previsto anel de vedação com massa pré-formada adesiva, não secativa, à base de borracha sintética, óleos e cargas minerais. Desenvolvido para eliminação de vazamentos e também para que eventuais odores de esgoto possam ser eliminados, dispensando o uso de bolsa plástica.

O tubo de ligação deverá ser em metal cromado, com canopla metálica e vedação para vaso sanitário feito pelo anel o’ring, ajustável e garantia de 10 anos. Dimensões 1.1/2” x 30 cm.

Todos os acessórios deverão incluídos para perfeita fixação e funcionamento.

Bacia de Referencia linha Azaléia da Celite ou equivalente

## 21.2 Vaso em louça para atender pessoas com mobilidade reduzida

O vaso sanitário deverá ser em louça branca e a água no momento da descarga deverá sair por furos contidos em toda a borda do vaso sanitário, limpando as paredes internas da porcelana.

A borda deverá ser ovalada, garantindo o conforto do usuário.

O consumo por acionamento da descarga deverá ser menor que 6 litros.

O vaso sanitário deverá ter altura de 44 cm. Não será admitido complemento com sóculo.

Para a vedação do vaso sanitário deverá ser previsto anel de vedação com massa pré-formada adesiva, não secativa, à base de borracha sintética, óleos e cargas minerais. Desenvolvido para eliminação de vazamentos e também para que eventuais odores de esgoto possam ser eliminados, dispensando o uso de bolsa plástica.

O tubo de ligação deverá ser em metal cromado, com canopla metálica e vedação para vaso sanitário feito pelo anel o’ring, ajustável e garantia de 10 anos. Dimensões 1.1/2” x 30 cm.

Referência bacia Deca, linha conforto Vogue Plus ou equivalente, sem abertura

## 21.3 Mictório em louça

O mictório deverá ser em louça branca.

O sifão deverá ser integrado a louça.

A borda deverá ser ovalada, garantindo o conforto do usuário.

A louça deverá ter altura de 53,5 cm, a largura deverá ser de 32 cm e o comprimento deverá ser de 27 cm.

Referência Deca M715 ou equivalente

## 21.4 Cuba de embutir oval

A cuba a ser instalada na peça de granito deverá ser em louça branca, dimensão interna mínima de 44x33 cm e altura 16 cm.

A válvula de escoamento deverá ser em metal e possuir tampa.

O sifão deverá ser em metal cromado e sua saída de acordo com a tubulação de espera especificada em projeto.

## 21.5 Lavatório de canto suspenso com mesa

O lavatório deverá ser de louça branca, canto de apoio com encaixes perfeitos para a alvenaria, tipo triangular, comprimento das laterais mínimo de 38,5 cm. A cuba deverá ser redonda, com diâmetro mínimo de 34 cm.

## 21.6 Tanque de Louça

Tanque em louça 50x50cm, com coluna, na cor branca, com volume útil de 20l até o batedouro e cheio 30l,

Se for tanque sem coluna deve-se usar parafusos adequados para o perfeito encaixe com a alvenaria.

Referencia: Tanque sem coluna Celite ou equivalente

## 21.7 Saboneteira de louça

Em todos os Box com chuveiro deverá ter saboneteira de embutir na alvenaria, em louça na cor branca. Modelo de referência 72622 Celite ou equivalente. Instalar com altura de 130cm do piso acabado, distante 15 cm do eixo do registro de pressão, à direita do eixo.

# 22. ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

## 22.1 Acessórios para vaso sanitário comuns (assento e tampa)

Deverá ser instalado assento e tampa para vaso sanitário compatível com a louça adquirida.

O assento deverá ser em poliuretano expandido e tampa em polipropileno.

Fixação com elementos que possibilitam ajuste em todas as direções.

Esse produto deverá possuir proteção contra fungos e bactérias.

## 22.2 Toalheiros

O toalheiro deverá ser interfolhas de 2 ou 3 dobras, em ABS de alta resistência e durabilidade, na cor branca, fechamento em chave e kit para fixação com buchas e parafusos, dimensões 23 x23 x12 cm. Altura e posição indicado no projeto arquitetônico.

## 22.3 Papeleira para papel higiênico

A papeleira deverá ser de rolo em ABS de alta resistência e durabilidade, na cor branca, de 300 m, dimensões 30x27,5x13,5, fixação com buchas e parafusos em altura e posição conforme projeto arquitetônico.

## 22.4 Saboneteiras para sabonete líquido

Dispenser para sabonete líquido com dosador para assepsia das mãos, fabricada com plástico ABS de alta resistência e durabilidade, na cor branca, para refil de 800 ml. A instalação deverá ser feita com parafusos, conforme posição e altura indicadas no projeto arquitetônico ou em sua falta levar ao conhecimento do responsável pela fiscalização.

Inspeção pela Contratada

Compete a CONTRATADA, realizar os devidos testes para o perfeito funcionamento do sistema.

Caso seja necessário a CONTRATADA deverá acionar a empresa para realizar as devidas regulagens.

# 23. IMPERMEABILIZAÇÃO

## 23.1 Manta Asfáltica

Deverão ser utilizados o feltro asfáltico tipo 250/15 e o asfalto tipo 1, 2 ou 3, de conformidade com as Normas NBR 12190 e NBR 9228 e especificações de projeto. O feltro ou manta asfáltica não poderá apresentar furos, quebras ou fissuras e deverá ser recebido em bobinas embaladas em invólucro adequado. O armazenamento será realizado em local coberto e seco. O asfalto será homogêneo e isento de água. Quando armazenado em sacos, deverá ser resguardado do sol.

Processo Executivo

Os serviços de impermeabilização deverão ser realizados por empresa especializada e de comprovada experiência.

16.1.1 Preparo da Superfície

A superfície a ser impermeabilizada será convenientemente regularizada, observando os caimentos mínimos em direção aos condutores de águas pluviais, com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3 e espessura de 2 cm (em torno dos condutores de águas pluviais).

Todas as arestas e cantos deverão ser arredondados e a superfície apresentar-se lisa, limpa, seca e isenta de graxas e óleos. As áreas mal aderidas ou trincadas serão refeitas.

Para instalação da manta asfáltica a superfície deverá estar seca, firme, sem trincas ou saliências, retirados todos os elementos estranhos presentes na superfície a ser impermeabilizada.

Nos rodapés, a manta ficará embutida na alvenaria, para isso, o encaixe é de no mínimo 3 cm, com altura de, no mínimo,15 cm, sendo os cantos arredondados (meia-cana).

23.1.2 Aplicação da Manta

Após o preparo, toda superfície sobre a qual será aplicada a manta, inclusive os ralos e paredes laterais, será imprimada com duas demãos de primer asfáltico. A manta só poderá ser colada, no mínimo, após 6 horas da aplicação do primer asfáltico, dependendo das condições de temperatura e ventilação do local.

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Inicialmente a superfície será imprimada com uma solução de asfalto em solventes orgânicos. 	Esta solução será aplicada a frio, com pincel ou broxa. Quando a imprimação estiver perfeitamente seca, deverá ser iniciada a aplicação da membrana ou manta, que será composta de diversas camadas de feltro ou manta colados entre si com asfalto.

É importante certificar-se de que não há bolhas de ar embaixo da manta.

O número de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deverão obedecer às indicações de projeto, respeitadas as disposições dos itens 5.1.3 e 5.2.3 da Norma NBR 12190. As emendas das mantas deverão se sobrepor no mínimo 10 cm e serão defasadas em ambas as direções das várias camadas sucessivas.

Nos pontos de localização de tubos de escoamento de águas pluviais, deverão ser aplicadas bandejas de cobre sob a manta asfáltica, a fim de dar rigidez local, evitando o rompimento da manta originado pela movimentação do tubo e a infiltração de água entre o tubo e a manta aplicada. A última camada deverá receber uma demão de asfalto de acabamento.

A 2ª bobina da manta deve sobrepor a 1ª (transpasse) em 10 cm, no mínimo.

A fim de evitar qualquer infiltração, é necessário que seja feito, após a colagem das mantas, o reaquecimento das emendas dando o acabamento. Este serviço “biselamento” aquece a colher de pedreiro e alisa as emendas, exercendo leve pressão sobre a superfície da manta asfáltica.

Nas superfícies verticais, em 1º lugar, deve-se levar a manta do piso até cobrir parte da meia-cana. Depois, colar outra manta, fazendo a parte do rodapé e descendo no piso 10 cm (transpasse). O trecho do rodapé fica com manta dupla. Nas paredes, estruturar a argamassa com tela galvanizada, malha 1/2”.

Finalmente, a camada impermeabilizada em toda a superfície receberá proteção com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3, na espessura mínima de 2 cm, com requadros de 2x2 m, e juntas preenchidas com asfalto e caimento adequado, conforme detalhes do projeto.

As áreas verticais receberão argamassa traço volumétrico 1:4, precedida de chapisco. Se apresentarem alturas superiores a 10 cm, dever-se-á estruturá-las com tela metálica.

Detalhe de Ralos

Com o maçarico, aplicar a manta asfáltica descendo cerca de 10 cm na parte interna do ralo e deixando cerca de 10 cm para fora, o qual será cortado com um estilete. As tiras serão coladas sobre a imprimação.

Sobrepor um pedaço de manta em toda a extensão do ralo e cortar em forma de “pizza” a área correspondente ao diâmetro do ralo, a qual será colada no interior do tubo.

A grelha deve obrigatoriamente ser fixada na proteção mecânica.

Inspeção pela Contratada

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo executivo, de modo a verificar o preparo das superfícies e a aplicação das camadas de manta, de conformidade com as especificações de projeto. Antes da aplicação da camada de proteção, serão executadas as provas de impermeabilização, na presença da Fiscalização.

Se for comprovada a existência de falhas, deverão estas serem corrigidas na presença da Fiscalização e em seguida realizadas novas provas de impermeabilização. O processo deverá se repetir até que se verifique a estanqueidade total da superfície impermeabilizada.

A prova de água será executada do seguinte modo:

- serão instalados nos coletores de águas pluviais pedaços de tubos, com altura determinada em função da sobrecarga de água admissível, a ser fornecida pelo autor do projeto, a fim de permitir o escoamento da água em excesso a vazão durante a prova ou as chuvas;

- a seguir, a área será inundada com água, mantendo-se durante 72 horas, no mínimo, a fim de detectar eventuais falhas da impermeabilização.

## 23.2 Emulsão asfáltica

As cintas receberão aplicação de emulsão asfáltica em todas as suas faces. Após a execução das cintas os blocos de concreto do muro também receberão a impermeabilização 60cm acima do solo.

Caso o arrimo ou os blocos baldrames fiquem abaixo do terreno deverá ser previsto mais uma fiada de bloco impermeabilizado até a superfície do terreno evitando o contato com a terra.

As superfícies de concreto deverão estar limpas, secas, isentas de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

Aplicação

A emulsão será preparada com a adição de água pura, se recomendada pelo fabricante, agitando-se a mistura de modo que fique homogênea.

Após a regularização do baldrame, deve ser aplicado o primer. Após a secagem deve ser aplicada a primeira demão da emulsão. Nesta demão, denominada "penetração", esfregar bem o material sobre o alicerce.

Aplicar uma primeira demão de penetração, esfregando o pincel ou a brocha sobre a superfície e procurando esticar o material o máximo possível. A segunda demão aplica-se de forma farta, sempre observando o intervalo mínimo entre demãos até que a película formada pela emulsão tenha 3 mm de espessura. Liberar a área tratada somente após secagem total de no mínimo 24 horas, após a aplicação da terceira e última demão.

Em áreas verticais, para aumentar a aderência do revestimento, pode-se pulverizar areia na ultima demão do impermeabilizante antes da cura total do produto

A quantidade de camadas da emulsão e o processo executivo obedecerá ao disposto na Norma NBR 9575/2010

Nunca se deve queimar nem mesmo alisar a superfície com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro.

Inspeção pela Contratada

Os serviços deverão ser inspecionados pela CONTRATADA rigorosamente e realizado de acordo com a prática indicada neste memorial.

## 23.3 Argamassa Impermeável

Serão utilizados cimento Portland, areia e aditivo impermeabilizante em traço especificado. O cimento Portland deverá satisfazer às Normas do INMETRO e será armazenado sobre uma plataforma de madeira, em local coberto e seco.

A superfície a ser impermeabilizada deverá se apresentar limpa isenta de corpos estranhos, sem falhas, pedaços de madeira, pregos ou pontas de ferragens. Todas as irregularidades serão tratadas, de modo a obter uma superfície contínua e regular. Os cantos e arestas deverão ser arredondados e a superfície com caimento mínimo adequado, em direção aos coletores.

A superfície a ser impermeabilizada receberá um chapisco com cimento e areia no traço 1:3. A argamassa impermeável será executada com cimento, areia peneirada e aditivo impermeabilizante no traço volumétrico 1:4. A proporção de aditivo/água deverá obedecer às recomendações do fabricante. 	Após a “pega” do chapisco, será aplicada uma camada de argamassa impermeável, com espessura máxima de 1 cm. Será aplicado novo chapisco nas condições descritas, após a “pega”, nova demão de argamassa impermeável, com espessura de 2 cm, que será sarrafeada e desempenada com ferramenta de madeira, de modo a dar acabamento liso. A cura úmida da argamassa será executada no mínimo durante 3 dias.

Finalmente, após a cura, toda a superfície receberá colmatagem com aplicação de uma demão de tinta primária de imprimação e, em seguida, duas demãos de asfalto oxidado e quente, reforçada nos cantos, arestas e em volta dos tubos com véu de fibra de vidro amarelo, de conformidade com o projeto e a Norma NBR 9227.

Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar o preparo das superfícies e a aplicação das camadas de argamassa, de conformidade com as especificações de projeto. Após a “cura” da argamassa impermeável e antes da colmatagem final, deverá ser executada a prova de água como teste final de impermeabilização.

Eventuais falhas detectadas deverão ser reparadas na presença da Fiscalização.

# 24. PLATAFORMA

Plataforma Montele de percurso vertical PL-200 ou similar. Os projetos e as orientações do fabricante deverão ser rigorosamente seguidos.

A Plataforma deverá obedecer os seguintes dimensionamentos e configurações:

- Capacidade: 275 kg.

- Velocidade: 6 m / minuto.

- Motor elétrico: 2 cv, 1710 rpm, 60 hz, trifásico (220/380v).

- Comando: manual de atuação constante com parada automática nos pavimentos. Chave na cabina.

- Acionamento: fuso de aço com rosca trapezoidal e bucha auto lubrificante.

A Plataforma deverá ser modulada em chapas e perfis de aço com ligações parafusadas com

parafusos de alta resistência.

Guarda corpo de segurança em laterais sem acesso.

Barreira de proteção: braço tipo basculante.

Segurança: chaves de fim de curso, microrutores de interferência no percurso, acoplamento por embreagem cônica automática.

Auto-safe: sistema de resgate automático em caso de falta de energia.

Norma: equipamento projetado e fabricado de acordo com a ABNT NBR 15655-1.

Classe: público – Semi-cabinada – 275 kg.

Acesso: mesmo lado.

Largura da cabina: 90 cm.

Profundidade da cabina: 140 cm.

Número de paradas: 2.

Percurso: 330 cm.

Acabamento: em pintura eletrostática na cor cinza.

Portão embarque: 2,00 metros. Portão desembarque: 2,00 metros. Número de portões: 2.

Para a construção do vão que receberá a plataforma as seguintes características deverão ser seguida:

- Largura da base: 140 cm.

- Profundidade da base: 150 cm.

- Instalação elétrica: 220v trifásica.

- Rebaixo no piso de 10cm

Não será aceito a instalação em ambiente externo, exposto às intempéries.

Toda instalação deverá ser acompanhada pela Contratada e mudanças deverão ser  autorizadas pela Contratante e pela empresa fornecedora do equipamento.

# 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

## 25.1 Imprimaduras Betuminosas

Os serviços para execução das imprimaduras betuminosas consistirão no fornecimento do material betuminoso e na realização de todas as operações de execução e controle de qualidade necessárias.

O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10 ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deve apresentar, por parte do fabricante/distribuidor, certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara de sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los.

Processo Executivo

O material a se utilizado será cimento asfáltico de petróleo do tipo CAP-7, satisfazendo à Especificação EB 78/86.

A superfície sobre a qual vai ser executada a imprimadura será varrida, de modo a remover materiais estranhos tais como solos, poeiras e materiais orgânicos.

A distribuição do material betuminoso não poderá ser iniciada enquanto não for atingida e mantida, no material existente dentro do veículo distribuidor, a temperatura necessária à obtenção de viscosidade adequada à distribuição.

O veículo distribuidor deverá percorrer a extensão a ser imprimada em velocidade uniforme, segundo trajetória eqüidistante do eixo da pista. A distribuição será feita com a mangueira de operação manual sempre que a superfície a ser imprimada não permitir a utilização de barra de distribuição. Nas fendas, a aplicação será executada com o regador tipo bico de pato.

## 25.2 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Os serviços consistirão na execução de uma camada betuminosa usinada a quente, com equipamentos adequados e controle necessário, seguindo o alinhamento, perfil, seção transversal típica e dimensões indicadas no projeto.

Materiais

O agregado graúdo será constituído de pedra britada ou pedregulho (seixo rolado) britado. O agregado fino consistirá nas partículas que passam na peneira n° 4 podendo ser constituído de areia, isento de torrões de argila e matéria orgânica. O material de enchimento ou “filler” deverá constituir-se de partículas finas e inertes em relação aos demais componentes, não plástico, como pó calcário, cal hidratada, cimento Portland.

Os agregados deverão ainda apresentar características físicas e mecânicas, conforme especificado em projeto:

- Abrasão Los Angeles determinada pelo Método DNER-DPT- M35-64;

- Resistência à desintegração pela Método DNER-DPTM89- 64;

- Equivalente de areia do agregado fino pelo Método DNER-DPT-M54-63;

- Adesividade pelo Método DNER-DPT-M98-63 E M99- 63;

- Composição granulométrica pelo Método DER-M15-61.

O material betuminoso será do tipo CAP-20 ou CAP- 55 deverá satisfazer às exigências contidas na Especificação EB 78/86. Conforme a camada, intermediária ou de rolamento, a composição granulométrica obedecerá ao especificado. A mistura betuminosa será dosada pelo método Marshall e deverá satisfazer aos requisitos da especificação de materiais.

Não serão admitidas na execução, fixada a granulometria e o teor de betume, variações superiores a:

| Peneira (mm) | % Passando |
| --- | --- |
| 19,00 e 12,50 | ± 7% |
| 9,50 e 4,80 | ± 5% |
| 2,00 e 0,42 | ± 4% |
| 0,18 | ± 3% |
| 0,07 | ± 2% |
| Teor de asfalto | ± 0,3% |

Também poderão ser empregadas misturas que contenham materiais reciclados, fibras minerais, polímeros, borrachas recicladas ou outros aditivos. Nesses casos deverão ser realizados estudos de dosagem específicos.

Processo Executivo

Sobre a base ou sobre revestimentos antigos, depois de executada a imprimadura, a mistura será distribuída com acabadora autopropulsionada, com mecanismo adequado para conformá-la aos alinhamentos, perfis e seções transversais. A temperatura de aplicação da mistura no momento de aplicação não deverá ser inferior a:

- no caso de cimento asfáltico, 125 °C;

- no caso de alcatrões, 75 °C.

O equipamento deverá deslocar-se a uma velocidade que permita a distribuição da mistura de forma contínua e uniforme. No caso de duas camadas, a segunda será executada antes que a primeira receba tráfego, evitando o emprego de nova imprimadura. Os trabalhos manuais atrás da acabadora serão reduzidos ao máximo. Logo após a distribuição da mistura na pista, será iniciada a sua compactação. A rolagem será iniciada com rolo de pneus com baixa pressão e aumentada à medida que a mistura for sendo compactada, suportando, portanto, maiores pressões. O acabamento final será feito com rolos tipo tandem. As rodas dos rolos deverão ser molhadas para evitar a sua adesão ao ligante. A compactação só terminará após atingir o grau fixado no projeto. Sempre que for necessário fazer correções, estas serão executadas mediante remoção da parte defeituosa em toda a espessura da camada, em área retangular ou quadrada, e substituição por mistura fresca, à temperatura adequada

para aplicação, compactando-a até obter a mesma densidade do material adjacente.

Durante todo o tempo necessário à execução das camadas e até o seu recebimento, a obra deverá ser protegida contra a ação destrutiva das águas pluviais, trânsito e outros agentes que possam danificá-la.

Inspeção pela Contratada

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito nivelamento do piso e arremates.

# 26. PAISAGISMO

## 26.1 Grama

A grama será fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou comprimento e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverá ter as mesmas características da de plantio. As placas deverão chegar à obra podadas, retificadas, compactadas e empilhadas, com altura máxima de 50 cm, em local próximo à área de utilização, no máximo com um dia de antecedência.

## 26.2 Preparo do Terreno para Plantio

Limpeza

O terreno destinado ao plantio será inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos, materiais não biodegradáveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serão removidos ou cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no mínimo, 30 cm de espessura. No caso de se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nível final do terreno deverá coincidir com o indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A vegetação daninha será totalmente erradicada das áreas de plantio.

# 27. LIMPEZA

Após o término dos serviços acima especificados, proceder a limpeza do canteiro de obra. A edificação deve ser deixada em condições de pronta utilização.

Deverá ser feito, periodicamente, desentulho da obra, mantendo-a sempre em perfeitas condições de higiene , organização e limpeza, sendo esta obrigação da contratada.

No ato do recebimento, será verificado se a obra apresenta-se isenta de respingos de tintas, restos de argamassas, manchas ou quaisquer defeitos que prejudiquem o bom visual e a qualidade dos serviços acabados.

# 28. INSTRUÇÕES GERAIS

A instalação de produtos equivalentes deverá ser precedida de consulta formal à administração pública militar contratante, que avaliará a qualidade e a padronização estética do material.

A contratada deverá fornecer todos os subsídios necessários à proteção individual de seus trabalhadores e dos visitantes.

Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT deverão seguir os preceitos da respectiva norma.

Os projetos, planilha e memorial descritivo são documentos complementares. Dúvidas relacionadas ao método executivo ou qualquer detalhe descrito em projetos ou planilhas deverão ser formalmente encaminhadas ao fiscal responsável pela execução dos serviços contratados que indicará após consulta  ao setor de engenharia da contratante o procedimento a ser executado.

____________________________________________________________

Renata Barbosa

Engº de Produção/Civil – CREA 125266D

Aux. da DAL/3

# Detalhes Executivos

## Caixa de Areia, Caixa de Gordura e Caixa Sifonada

## Verga e Contraverga Armada para Janelas e Portas

## Ligação entre Alvenaria e Estrutura

|  | ANEXO XIV – PROJETOS TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

ARQUIVO SERÁ FORNECIDO PELA PMMG

(Disponível no site: www.policiamilitar.mg.gov.br, link: “licitações” ou para consulta e cópias,

às expensas do interessado, no Almoxarifado do 35º BPM, na Praça Acácia Nunes da Costa, nº 62, Bairro Frimisa – Santa Luzia/MG).

|  | ANEXO XV – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR TRIGÉSIMO QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR |
| --- | --- |

|  | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO 35° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |  | DATA: SETEMBRO/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES | 1º MÊS | 2º MÊS | 3ºMES | 4ºMES | 5ºMES | 6ºMES | 7ºMES | 8ºMES | 9ºMES | 10ºMES | 11ºMES | 12ºMES | 13ºMES | 14ºMES | 15ºMES | PREÇO TOTAL |
| 1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 328.401,23 | 50% | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | 164.200,61 | 164.200,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.401,23 |
| 2.00 | INFRAESTRUTURA | 448.221,10 | 40% | 40% | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | 179.288,44 | 179.288,44 | 89.644,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.221,10 |
| 3.00 | SUPERESTRUTURA | 856.870,99 |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 171.374,20 | 171.374,20 | 171.374,20 | 171.374,20 | 171.374,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856.870,99 |
| 4.00 | ALVENARIA | 179.145,79 |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 35.829,16 | 35.829,16 | 35.829,16 | 35.829,16 | 35.829,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.145,79 |
| 5.00 | COBERTURA | 456.111,10 |  |  |  |  |  |  | 20% | 80% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.222,22 | 364.888,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.111,10 |
| 6.00 | REVESTIMENTOS | 400.765,58 |  |  |  |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |  | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.114,84 | 60.114,84 | 60.114,84 | 60.114,84 | 60.114,84 | 60.114,84 | 40.076,54 | 0,00 | 400.765,58 |
| 7.00 | PISOS | 334.610,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.922,08 | 66.922,08 | 66.922,08 | 66.922,08 | 66.922,08 | 0,00 | 334.610,40 |
| 8.00 | ESQUADRIAS | 207.805,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.805,15 |
| 08.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 28.994,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.248,60 | 7.248,60 | 7.248,61 | 7.248,61 | 28.994,42 |
| 08.02 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 178.710,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.677,68 | 44.677,68 | 44.677,68 | 44.677,69 | 178.710,73 |
| 9.00 | PINTURA | 201.075,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00% | 60,00% | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.430,13 | 120.645,20 | 201.075,33 |
| 10.00 | VIDROS | 46.685,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.685,12 | 46.685,12 |
| 11.00 | INSTALAÇÕES | 1.061.448,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.061.448,10 |
| 11.01 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 191.492,50 |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.574,63 | 9.574,63 | 19.149,25 | 19.149,25 | 19.149,25 | 19.149,25 | 19.149,25 | 19.149,25 | 19.149,25 | 9.574,62 | 9574,62 | 19.149,25 | 191.492,50 |
| 11.02 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 410.699,59 |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.069,96 | 41.069,96 | 41.069,96 | 41.069,96 | 41.069,96 | 41.069,96 | 41.069,96 | 41.069,96 | 41.069,96 | 41.069,95 | 0,00 | 410.699,59 |
| 11.03 | INSTALAÇÃO DE SPDA | 43.080,69 |  |  |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4308,07 | 4308,07 | 4308,07 | 4308,07 | 4308,07 | 4308,07 | 4308,07 | 8616,13 | 4308,07 | 43.080,69 |
| 11.04 | AR CONDICIONADO | 127.834,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.834,45 | 0,00 | 127.834,45 |
| 11.05 | VOZ, DADOS E CFTV | 142.013,02 |  |  |  |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.201,30 | 14.201,30 | 14.201,30 | 14.201,30 | 14.201,31 | 14.201,31 | 28.402,60 | 28.402,60 | 142.013,02 |
| 11.06 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | 146.327,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.581,96 | 36.581,96 | 36.581,96 | 36.581,97 | 146.327,85 |
| 12.00 | DIVERSOS | 188.501,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.125,36 | 47.125,36 | 47.125,36 | 47.125,36 | 188.501,44 |
| 13.00 | ESTACIONAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 139.312,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 50% |  | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.656,31 | 69.656,31 | 0,00 | 139.312,62 |
| 14.00 | MURO/ALAMBRADO - PISOS EXTERNOS | 431.136,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.784,13 | 107.784,13 | 107.784,14 | 107.784,14 | 0,00 | 431.136,54 |
| 15.00 | PAISAGISMO | 133.237,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 50% | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.618,96 | 66.618,96 | 133.237,92 |
| 16.00 | LIMPEZA | 7.558,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7558,02 | 7.558,02 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS | 5.420.886,43 | 333.926,60 | 333.926,60 | 296.522,49 | 218.461,72 | 260.202,55 | 269.960,15 | 366.451,92 | 507.937,06 | 138.232,60 | 203.825,33 | 314.411,41 | 452.101,94 | 513.357,94 | 786.570,62 | 424.997,50 | 5.420.886,43 |
|  |  |  | 6,16% | 6,16% | 5,47% | 4,03% | 4,80% | 4,98% | 6,76% | 9,37% | 2,55% | 3,76% | 5,80% | 8,34% | 9,47% | 14,51% | 7,84% | 100% |