TERMO DE REFERENCIA - SRP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 55/2013-ENSP

PROCESSO Nº 25388.000776/2013-86

DATA DA LICITAÇÃO:   10/12 /2013                            HORA DA LICITAÇÃO:   09:00h

1 – DO OBJETO:

Registro de preços para eventual aquisição de Materiais Hospitalares com margem de preferência.

2 – DA JUSTIFICATIVA:

A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades do CSEGSF e do CRPHF da ENSP-FIOCRUZ.

3 – CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

4 – DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:

O custo estimado para aquisição do objeto disposto no item 1 é de R$ 433.937,45 (quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco), foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado e mediante consulta ao Sistema de Preços Praticados - SISPP do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme o caso.

| Nº Item | Média | Qtde. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,84 | 1000 | 3.840,00 |
| 2 | 9,58 | 30 | 287,40 |
| 3 | 14,82 | 30 | 444,60 |
| 4 | 7,61 | 20 | 152,20 |
| 5 | 15,74 | 20 | 314,80 |
| 6 | 9,91 | 20 | 198,20 |
| 7 | 7,91 | 20 | 158,20 |
| 8 | 9,32 | 20 | 186,40 |
| 9 | 13,22 | 20 | 264,40 |
| 10 | 10,84 | 50 | 542,00 |
| 11 | 18,63 | 100 | 1.863,00 |
| 12 | 2,17 | 10 | 21,70 |
| 13 | 2,83 | 10 | 28,30 |
| 14 | 2,24 | 10 | 22,40 |
| 15 | 3,25 | 10 | 32,50 |
| 16 | 25,47 | 500 | 12.735,00 |
| 17 | 32,65 | 100 | 3.265,00 |
| 18 | 23,90 | 80 | 1.912,00 |
| 19 | 30,13 | 500 | 15.065,00 |
| 20 | 31,21 | 300 | 9.363,00 |
| 21 | 28,91 | 100 | 2.891,00 |
| 22 | 18,19 | 300 | 5.457,00 |
| 23 | 106,87 | 1 | 106,87 |
| 24 | 17,17 | 150 | 2.575,50 |
| 25 | 15,17 | 150 | 2.275,50 |
| 26 | 15,17 | 150 | 2.275,50 |
| 27 | 23,60 | 200 | 4.720,00 |
| 28 | 84,33 | 5 | 421,65 |
| 29 | 86,43 | 5 | 432,15 |
| 30 | 85,59 | 5 | 427,95 |
| 31 | 34,73 | 100 | 3.473,00 |
| 32 | 53,47 | 20 | 1.069,40 |
| 33 | 80,60 | 20 | 1.612,00 |
| 34 | 60,44 | 70 | 4.230,80 |
| 35 | 6,13 | 25000 | 153.250,00 |
| 36 | 40,07 | 1000 | 40.070,00 |
| 37 | 15,61 | 100 | 1.561,00 |
| 38 | 91,64 | 150 | 13.746,00 |
| 39 | 4.865,67 | 2 | 9.731,34 |
| 40 | 83,86 | 20 | 1.677,20 |
| 41 | 140,76 | 12 | 1.689,12 |
| 42 | 65,21 | 12 | 782,52 |
| 43 | 114,65 | 12 | 1.375,80 |
| 44 | 260,28 | 5 | 1.301,40 |
| 45 | 7,27 | 600 | 4.362,00 |
| 46 | 11,15 | 400 | 4.460,00 |
| 47 | 5,75 | 300 | 1.725,00 |
| 48 | 343,36 | 2 | 686,72 |
| 49 | 344,94 | 2 | 689,88 |
| 50 | 353,54 | 2 | 707,08 |
| 51 | 350,42 | 2 | 700,84 |
| 52 | 858,75 | 2 | 1.717,50 |
| 53 | 7,65 | 100 | 765,00 |
| 54 | 6,22 | 200 | 1.244,00 |
| 55 | 2,22 | 300 | 666,00 |
| 56 | 2,18 | 1000 | 2.180,00 |
| 57 | 2,10 | 300 | 630,00 |
| 58 | 2,08 | 50 | 104,00 |
| 59 | 5,00 | 500 | 2.500,00 |
| 60 | 4,50 | 240 | 1.080,00 |
| 61 | 8,15 | 200 | 1.630,00 |
| 62 | 104,71 | 2 | 209,42 |
| 63 | 101,37 | 2 | 202,74 |
| 64 | 113,04 | 2 | 226,08 |
| 65 | 104,71 | 2 | 209,42 |
| 66 | 11,97 | 200 | 2.394,00 |
| 67 | 4,99 | 10 | 49,90 |
| 68 | 8,02 | 5 | 40,10 |
| 69 | 1,43 | 2000 | 2.860,00 |
| 70 | 102,27 | 36 | 3.681,72 |
| 71 | 2,06 | 50 | 103,00 |
| 72 | 346,47 | 10 | 3.464,70 |
| 73 | 1,60 | 2000 | 3.200,00 |
| 74 | 68,95 | 3 | 206,85 |
| 75 | 71,31 | 5 | 356,55 |
| 76 | 70,96 | 3 | 212,88 |
| 77 | 3,27 | 150 | 490,50 |
| 78 | 2.944,90 | 2 | 5.889,80 |
| 79 | 17,87 | 500 | 8.935,00 |
| 80 | 15,11 | 500 | 7.555,00 |
| 81 | 15,87 | 150 | 2.380,50 |
| 82 | 1,90 | 150 | 285,00 |
| 83 | 1,90 | 150 | 285,00 |
| 84 | 1,91 | 150 | 286,50 |
| 85 | 1,91 | 200 | 382,00 |
| 86 | 1.370,77 | 5 | 6.853,85 |
| 87 | 625,42 | 1 | 625,42 |
| 88 | 625,42 | 1 | 625,42 |
| 89 | 163,09 | 5 | 815,45 |
| 90 | 163,09 | 5 | 815,45 |
| 91 | 163,09 | 5 | 815,45 |
| 92 | 163,09 | 5 | 815,45 |
| 93 | 37,60 | 20 | 752,00 |
| 94 | 60,17 | 20 | 1.203,40 |
| 95 | 63,34 | 12 | 760,08 |
| 96 | 29,94 | 10 | 299,40 |
| 97 | 2,90 | 1000 | 2.900,00 |
| 98 | 2,90 | 1500 | 4.350,00 |
| 99 | 2,90 | 2000 | 5.800,00 |
| 100 | 2,90 | 2500 | 7.250,00 |
| 101 | 2,90 | 2000 | 5.800,00 |
| 102 | 2,90 | 1500 | 4.350,00 |
| 103 | 2,90 | 2000 | 5.800,00 |
| 104 | 16,31 | 100 | 1.631,00 |
| 105 | 6,81 | 200 | 1.362,00 |
| 106 | 33,87 | 10 | 338,70 |
| 107 | 33,87 | 10 | 338,70 |
| 108 | 33,87 | 10 | 338,70 |
| 109 | 33,87 | 10 | 338,70 |
| 110 | 33,87 | 10 | 338,70 |
| 111 | 33,87 | 10 | 338,70 |
| 112 | 33,87 | 10 | 338,70 |
| 113 | 33,87 | 10 | 338,70 |
| TOTAL | R$ 433.937,45 |

5 – DA FORMA DE FORNECIMENTO: Integral

6 – DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado pela FIOCRUZ no prazo de 05 (cinco) dias úteis, na forma do art. 28 da IN MARE nº 08/98, contados do atesto da Nota Fiscal eletrônica (NF-e), de acordo com o fornecimento efetivamente executado e correspondente preço unitário. Previamente ao pagamento, será feita consulta ao SICAF e TST, para a aferição das condições de habilitação da contratada.

7 – DA VALIDADE DA PROPOSTA:

Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da sua abertura. Em caso de omissão, será considerado o prazo estabelecido no Edital, conforme art. 27, § 4º, do Decreto nº 5.450/05.

8 – DO PRAZO DE ENTREGA:

Até 30 (trinta) dias, a contar do pedido da FIOCRUZ, quando enviado por fax, endereço eletrônico ou portador, formulado por Nota de Empenho, de acordo com o art. 20 da IN MARE nº 08/98, cujo recebimento deverá ser formalmente confirmado pela contratada no prazo de até 02 (dois) dias.

9 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

Até 30 (trinta) dias, a contar do pedido da FIOCRUZ.

10 – DA ACEITABILIDADE DO OBJETO:

- Conformidade das especificações constantes na proposta com as previstas na proforma do edital.

- Conformidade do preço proposto com o preço consignado na pesquisa de preços, que reflete valores decorrentes de consulta ao mercado e ao sistema informatizado do Governo Federal;

- Para efeito de julgamento do Pregão Eletrônico SRP, será considerada vencedora a proposta que apresentar: MENOR PREÇO UNITÁRIO;

- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o disposto no art. 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93;

- Os produtos solicitados deverão estar de acordo com as especificações constantes no edital.

11 – DOS DEVERES DA CONTRATADA:

- Efetuar a entrega dos materiais integralmente;

- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da Licitação;

- Reparar, corrigir, remover ou substituir as expensas no total ou em parte o objeto da Licitação em que se verifiquem vícios ou defeitos;

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

- Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

- Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico SRP, sem prejuízo das demais obrigações previstas na Licitação.

12 – DOS DEVERES DA CONTRATANTE/FIOCRUZ:

- Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

- Efetuar o pagamento pelo fornecimento executado à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas neste contrato.

13 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO:

- A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- A aquisição dos materiais será fiscalizada por representante designado pela Diretoria da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – ENSP/FIOCRUZ.

14 – MEDIDAS ACAUTELADORAS:

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15 - DAS SANÇÕES:

De acordo com o art. 28 do Decreto n° 5.450/2005 e art. 86 e 87 e 88 da Lei 8.666/93.

16 – DO PRAZO DE GARANTIA:

No mínimo 12 (doze) meses, a contar do atesto da Nota Fiscal eletrônica (NF-e) do produto. Em caso de omissão será considerado o prazo mínimo estabelecido neste Edital.

17 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:

As empresas licitantes deverão adotar critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a IN 01/2010 e Decreto nº 7.746/12, no que couber e se houver.

18 – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO: 12 (doze) meses a partir da publicação.

19 – DA AMOSTRA: O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar na fase de lances deverá encaminhar amostras dos itens 1,2, 3,4,5,6, 7,8,9,12,13, 14,15,16,17, 18,19,20,21,22,24 ,25,26,27 ,28,29, 30, 31, 32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,

64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,

101, 102, 103,104,105,106,107,108,109,110,11,112 e 113 que deverão ser apresentadas no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da solicitação, FIOCRUZ, localizado na Rua Leopoldo Bulhões, 1480, sala 312, Manguinhos, Rio de Janeiro, CEP 2141-210, sendo estas submetidas a uma equipe de técnicos designados, para análise e parecer quanto ao atendimento das especificações e qualidade dos materiais, de acordo com as disposições do Termo de Referência. Caso contrário convocará automaticamente a segunda colocada assim sucessivamente.

20 – DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO: Os produtos indicados no item 1 estão sujeitos ao Dec.7767/2012;  NR TEM 32; NBR ABNT 10555; NBR ABNT 13853, NBR ABNT 14990, NBR ABNT 13843, NBR ABNT 9783.

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Rio de Janeiro _______ de ___________________ de 2013.

_______________________________

Pregoeiro

SECOM/ENSP/FICORUZ

Autorizo abertura do pregão Eletrônico, conforme Art. 8°, Inciso III, do Decreto n° 5450/2005.

Rio de Janeiro _______ de ___________________ de 2013.

HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO

Diretor da ENSP/FIOCRUZ

Edital de Pregão Eletrônico SRP

| PROCESSO Nº | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | DATA | HORÁRIO (Horário de Brasília-DF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 25388.000776/2013-86 | 55/2013 | 10/12/2013 | 09:00h |
| OBJETO | Registro de Preços para Aquisição de Material Hospitalar com previsão de margem de preferência, na forma do Anexo II |
| FORMA DE FORNECIMENTO | Integral |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO | www.comprasnet.gov.br |

### PREÂMBULO

A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por intermédio da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços objetivando Aquisição de Material Hospitalar com previsão de margem de preferência, na forma do anexo II, através da Pregoeira Maria José Lopes Martins, designada pela Portaria GD-ENSP nº 045, de 30/07/2013.

A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que as licitantes interessadas providenciem o credenciamento junto ao COMPRASNET através do sítio www.comprasnet.gov.br para obtenção da chave de identificação e da senha, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data determinada para realização do Pregão Eletrônico SRP.

Na hipótese de não haver expediente no dia de realização do Pregão Eletrônico SRP, a licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente, mantendo-se inalterado o horário do certame.

1. 	DO SUPORTE LEGAL

A presente licitação será regida:

  - Legislação Comum: Lei nº 10.520/02, Lei nº 10.522/02, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 3.722/01, Decreto nº 4.358/02, Decreto nº 5.450/05, IN MPOG nº 02/09, IN MPOG nº 02/2010, Decreto 7.892/2013, IN MARE nº 8/98, IN MPOG 01/2010, Decreto nº 7.746/12, Decreto nº 2.783/98, IN IBAMA nº 31/2009, alterada pelas IN IBAMA nº 06/2013 e 10/2013, Lei nº 6.938/81, Lei nº 12.305/10, Lei Complementar nº 123/06, Lei nº 8.078/90 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.

  - Legislação Específica: Lei nº 6.360/76, regulamentada pelo Decreto nº 8.077/13, Lei nº 5.991/73 regulamentada pelo Decreto nº 74.170/74, Portaria MJ nº 1.274/20013 e Lei nº 10.357/2001, RDC ANVISA nº 16/2013, RDC ANVISA nº 39/2013, RDC ANVISA nº 185/2001, RDC ANVISA nº 24/2009, Decreto nº 7.767/2012 e legislação correlata.

2. 	DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

Poderão participar da licitação:

2.1. 	Pessoas jurídicas que não estejam sob regime de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação.

2.2.	Pessoas jurídicas não suspensas do direito de licitar e contratar com a FIOCRUZ.

2.3. 	Pessoas jurídicas não penalizadas na forma do art. 28 do Decreto nº 5.450/05 e do art. 7º da Lei nº 10.520/02.

2.4. 	Pessoas jurídicas não declaradas inidôneas por quaisquer órgãos ou entidades públicas federal, estadual, distrital ou municipal.

2.5. 	Pessoas jurídicas isoladamente, não reunidas em consórcio.

2.6. 	Pessoas jurídicas credenciadas no SICAF, na forma prevista no art. 12 da IN MPOG nº 02/2010.

3. 	DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. 	O sistema do Pregão Eletrônico estará disponível para digitação dos dados da proposta a partir da publicação do aviso de licitação no Diário Oficial da União.

3.2. 	A licitante deverá informar no sistema, em campo próprio, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

3.3. 	O presente Edital encontra-se disponibilizado nos sítios www.comprasnet.gov.br para efeito de consulta e poderá ser impresso de acordo com as instruções contidas nos referidos sítios. O Edital também poderá ser consultado no Setor de Compras da ENSP, Rua Leopoldo Bulhões, nº 1480, sala 312, Manguinhos, Rio de Janeiro.

4. 	DO CREDENCIAMENTO

4.1. 	As licitantes credenciadas receberão a chave de identificação e a senha, que será pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no sítio www.comprasnet.gov.br (art. 3°, §1º, do Decreto nº 5.450/05).

4.2. 	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico, conforme disposto no art. 3°, §6°, do Decreto nº 5.450/05.

4.3. 	O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à FIOCRUZ responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/05).

5. 	DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO OU IMPUGNAÇÃO

5.1.	Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente Edital por meio do endereço eletrônico licitacao@ensp.fiocruz.br.

5.1.1. 	A solicitação de esclarecimentos poderá ser apresentada até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

5.1.2. 	A impugnação poderá ser apresentada até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a mesma até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do seu recebimento.

5.2. 	Os esclarecimentos, a impugnação e as respectivas respostas serão divulgados no COMPRASNET e, no caso de acolhimento, será definida e publicada nova data para realização do certame.

5.3. 	Este Edital será disponibilizado, na íntegra, nos sítios www.comprasnet.gov.br.

5.4.	Após a apresentação da proposta e da documentação, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

6. 	DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. 	A ata de registro de preços (Anexo III) terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.

6.2. 	A partir da publicação da ata de registro de preços, os fornecedores registrados na forma do art. 11, §2º, do Decreto nº 7.892/2013 se obrigam a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas na mesma, ficando sujeitos às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

6.3. 	A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

6.3.1. 	Quando da licitação específica para compra resultar preço igual ou superior ao registrado, prevalecerá a aquisição por intermédio da ata de registro de preços.

6.4. 	O procedimento será encerrado com a subscrição da Ata e a homologação do procedimento dar-se-á pela autoridade competente.

6.5. 	Durante a vigência da ata de registro de preços, a mesma poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, desde que devidamente justificada a vantagem e mediante anuência da Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP/FIOCRUZ.

6.6. 	As aquisições pelos órgãos ou entidades não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na ata de registro de preços.

7. 	DOS CRITÉRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS

7.1. 	A licitante é responsável por todas as transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.

7.2. 	A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.3. 	A especificação da proposta deverá atender fielmente ao solicitado neste Edital e os preços deverão ser expressos em Real, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula (Ex: R$ 0,01).

7.4. 	Incluir nos preços propostos todos os impostos, taxas, seguro, frete, ISS/ICMS e outros encargos incidentes sobre o fornecimento.

7.4.1. 	No momento do pagamento, serão retidas na fonte as alíquotas discriminadas na IN RFB nº 1.234/2012.

7.4.2. 	Para que a retenção mencionada no subitem 7.4.1 não ocorra, a contratada optante pelo SIMPLES deverá juntar a declaração nos moldes do Anexo IV da IN RFB nº 1.234/2012 à Nota Fiscal eletrônica (NF-e) (Anexo I).

7.5. 	Os preços não poderão ser onerados em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro, sendo vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos.

7.6.	Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias, a contar do pedido da FIOCRUZ, quando enviado por fax, endereço eletrônico ou portador, formulado por Nota de Empenho, cujo recebimento deverá ser formalmente confirmado pela contratada no prazo de até 02 (dois) dias.

7.6.1. 	A não confirmação do recebimento poderá acarretar eventual cancelamento do pedido.

7.6.2.	Para os fins deste Registro de Preços, considera-se entrega imediata e integral aquela que ocorre no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do pedido.

7.7. 	Validade da proposta: não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da sua abertura. Em caso de omissão, será considerado o prazo estabelecido neste Edital, conforme art. 27, §4º, do Decreto nº 5.450/05.

7.8. 	Prazo de garantia: No mínimo 12 (doze) meses, a contar do atesto da Nota Fiscal eletrônica (NF-e) do produto. Em caso de omissão será considerado o prazo mínimo estabelecido neste Edital.

7.8.1. 	Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito.

7.8.2.	Validade dos Produtos:  Não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) da data de recebimento definitivo, devendo a data de fabricação ser informada pelo próprio fabricante no produto ou em sua embalagem.

7.9. 	A licitante deverá declarar no sistema, em campo próprio, a inexistência de fato superveniente, que não emprega menor, a elaboração independente de proposta, que concorda com as condições estabelecidas neste Edital e que atende aos requisitos de habilitação.

7.10.	A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

7.11. 	Qualquer declaração falsa sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

7.12.    Está prevista a aplicação da margem de preferência prevista no Decreto nº 7.767/2012 para os produtos manufaturados nacionais cotados para os itens 1,24,25, 26,27,28, 29,30,31, 34,45, 46,47, 82,83,84,85,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103, constantes do termo de referência, conforme as regras de origem estabelecidas pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior OU conforme PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO aprovado nos termos do Decreto – Lei 288/67 e da Lei 8.248/91.

7.12.1. 	Com vistas à aplicação da Margem de Preferência, o licitante declarará, durante a fase de cadastramento das propostas, se o produto atende ao Processo Produtivo Básico ou à Regra de Origem, na forma do Decreto nº 7.767/2012.

7.12.2.  Para os itens 1,24,25, 26,27,28, 29,30,31, 34,45, 46,47, 82,83,84,85,93, 94,95,96,97,98, 99, 100,101,102,103, as licitantes enquadradas às disposições do Decreto nº 7.767/2012 estarão sujeitas à margem de preferência de 08 a 25 %, conforme Anexo do citado Decreto.

8.	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

8.1.  	Os licitantes deverão adotar critérios de sustentabilidade ambiental, conforme o art. 5º da IN SLTI MPOG nº 01/2010 e Decreto nº 7.746/12, no que couber, dada a especificidade do objeto do certame.

8.2.	A comprovação dos critérios de sustentabilidade deverá ser feita mediante certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, na forma indicada no subitem 9.15.2, do licitante provisoriamente em primeiro lugar.

8.3.	Em conformidade com a IN SLTI MPOG nº 01/2010, os produtos/equipamentos devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

8.4.	Os produtos/equipamentos deverão estar adequados às normas de consumo consciente, no que couber.

8.5.	Os licitantes deverão observar as disposições da IN IBAMA nº 31/2009, alterada pelas IN IBAMA nº 06/2013 e nº 10/2013 c/c a Lei nº 6.938/81 quanto as atividades potencialmente poluidoras.

8.6.	As licitantes deverão respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

9. 	DA ETAPA COMPETITIVA

9.1. 	A partir da data e horário estabelecidos neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de execução detalhadas neste Edital.

9.2. 	As licitantes não poderão se identificar durante o oferecimento das propostas e dos lances e a comunicação será realizada somente através do “chat”, sob pena de desclassificação.

9.3. 	As licitantes serão imediatamente informadas sobre o recebimento de cada lance, o horário de seu registro e o seu valor.

9.4. 	As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário para o término do recebimento do lance, que será informado pelo COMPRASNET, na própria sessão do Pregão Eletrônico SRP, através do chat.

9.5. 	As licitantes poderão oferecer lance inferior ao seu último lance ofertado, mesmo que este seja superior ao menor lance registrado.

9.6. 	O sistema eletrônico não aceita dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.7. 	Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identidade da detentora do lance consoante art. 24, §5º, do Decreto nº 5.450/05.

9.8. 	No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico SRP, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

9.8.1. 	O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.8.2. 	Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico SRP será suspensa e terá reinício somente após comunicação por meio do COMPRASNET.

9.9. 	A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

9.10. 	O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.11. 	Encerrada a etapa de lances, o sistema informará, automaticamente, quais os itens tiveram participação de microempresas ou empresas de pequeno porte para que estas possam exercer o benefício constante dos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06.

9.11.1. Além do benefício indicado no item 9.11, se houver, será aplicada para classificação das propostas automaticamente pelo Sistema COMPRASNET, a margem de preferência prevista no Decreto nº 7.767/2012.

9.11.2. O procedimento de cálculo da margem de preferência e de classificação das propostas será realizado automaticamente pelo Sistema COMPRASNET.

9.11.3.	A margem de preferência prevista não será aplicada caso o preço mais baixo ofertado seja do produto manufaturado nacional.

9.12.	Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

9.13. 	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

9.14. 	O Pregoeiro anunciará a licitante provisoriamente em primeiro lugar imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

9.15.	Encerrada a etapa de lances e/ou a negociação, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitabilidade da proposta, verificando o cumprimento do disposto no item 10.

9.15.1.	Juntamente com os requisitos do item 10, o Pregoeiro verificará também o cumprimento das exigências contidas nos subitens 7.9 e 7.10.

9.15.2.	O documento de aceitabilidade deverá ser anexado ao sistema, no prazo máximo de 1 (uma) hora, após a convocação do Pregoeiro. Caso haja indisponibilidade do sistema, o encaminhamento poderá ser realizado através do endereço eletrônico licitacao@ensp.fiocruz.br ou do fax (21) 2290-9696, no prazo máximo de 1 (uma) hora, após a convocação do Pregoeiro.

9.15.3.	Com a aceitação da proposta, os documentos originais deverão ser encaminhados à FIOCRUZ para o endereço Fundação Oswaldo Cruz – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Serviço de Gestão de Compras, Rua Leopoldo Bulhões   n° 1.480, Sala 312 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ, CEP 21041.360, através da remessa postal (na modalidade de correspondência expressa) ou portador, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, após a convocação do Pregoeiro.

9.15.4.	Os originais poderão ser substituídos por cópias autenticadas por cartório, por servidor da Administração Pública, bem como por publicação em órgão da Imprensa Oficial. No caso do documento apresentar frente e verso, a autenticação deverá ser feita nos dois lados.

9.15.5.	O descumprimento do disposto nos subitens acima acarretará a desclassificação da licitante e a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

9.16.	Realizada a aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará o cumprimento do disposto no item 11.

9.16.1. 	Caso haja a necessidade de encaminhamento de documento de habilitação pela licitante, o mesmo deverá ser anexado ao sistema, no prazo máximo de 1 (uma) hora, após a convocação do Pregoeiro. Caso haja indisponibilidade do sistema, o encaminhamento poderá ser realizado através do endereço eletrônico licitacao@ensp.fiocruz.br ou do fax (21) 2290-9696, no prazo máximo de 1 (uma) hora, após a convocação do Pregoeiro.

9.16.2.	Com a habilitação da licitante, os documentos originais, com exceção dos emitidos pela internet (art. 35, I, da Lei nº 10.522/02), deverão ser encaminhados à FIOCRUZ para o endereço Fundação Oswaldo Cruz – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Serviço de Gestão de Compras, Rua Leopoldo Bulhões n° 1.480, Sala 312 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ, CEP 21041.360, através da remessa postal (na modalidade de correspondência expressa) ou portador, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, após a convocação do Pregoeiro.

9.16.3.	Os originais poderão ser substituídos por cópias autenticadas por cartório, por servidor da Administração Pública, bem como por publicação em órgão da Imprensa Oficial. No caso do documento apresentar frente e verso, a autenticação deverá ser feita nos dois lados.

9.16.4.	O descumprimento do disposto nos subitens acima acarretará a inabilitação da licitante e a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

9.17. 	Realizada a aceitação da proposta, o Pregoeiro convocará, por meio do sistema, as licitantes interessadas na redução dos seus preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada.

9.18. 	Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, estando fora das especificações solicitadas ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este Edital.

9.19. 	Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

9.20. 	A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no art. 21, inciso XII, do Decreto nº 3.555/00 e na legislação pertinente.

9.21. 	Proferida a decisão, o resultado constará da ata eletrônica, será publicado no Diário Oficial da União, nos sítios www.comprasnet.gov.br e, também, afixado em quadro de aviso de amplo acesso público, localizado no Serviço de Compras da ENSP, Rua Leopoldo Bulhões, 1480, sala 312, Manguinhos, RJ - CEP 21041-210.

9.22. 	Homologado o resultado da licitação, a licitante mais bem classificada e as licitantes que aceitaram a redução prevista no item 9.17 serão convocadas para assinar a ata de registro de preços no prazo de 02 (dois) dias, podendo tal prazo ser prorrogado nas condições previstas no art. 13 do Decreto nº 7.892/2013.

9.22.1. 	O registro a que se refere o subitem acima tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata nas hipóteses previstas nos art. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

10. 	DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE

10.1. 	Serão adotados os seguintes critérios, quando do julgamento:

10.1.1. 	Conformidade das especificações constantes na proposta com as previstas na Proforma deste Edital (Anexo III).

10.1.2. 	Conformidade do preço proposto com o preço consignado na pesquisa de preços, que reflete valores decorrentes de consulta ao mercado e ao sistema informatizado do Governo Federal.

10.1.3.	Os produtos solicitados deverão estar de acordo com as especificações constantes no edital.

10.2. 	Para efeito de julgamento do Pregão Eletrônico-SRP, será considerada vencedora a proposta que apresentar: MENOR PREÇO UNITÁRIO.

10.3. 	Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o disposto no art. 48, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93.

10.4.	A licitante provisoriamente em primeiro lugar, deverá informar o número do registro junto ao Ministério da Saúde ou declaração de isenção, se for o caso, na forma da RDC ANVISA nº 24/2009, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 regulamentada pelo Decreto nº 8.077/13, referente a todos os itens do edital.

10.5.	O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar na fase de lances deverá encaminhar junto com o FORMULÁRIO DE ANÁLISE TÉCNICA (Anexo IV) amostra dos itens  1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,67,68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98, 99,100,101, 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,12,113, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da solicitação, FIOCRUZ, localizado na Rua Leopoldo Bulhões, 1480, sala 312, Manguinhos, Rio de Janeiro, CEP 2141-210, sendo estas submetidas a uma equipe de técnicos designados, para análise e parecer quanto ao atendimento das especificações e qualidade dos materiais, de acordo com as disposições do Termo de Referência.

10.6.1. 	Se as amostras apresentadas pelo primeiro classificado não forem aceitáveis, o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação das amostras e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

10.6.2.	Em atendimento ao princípio da publicidade, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, poderá estar presente na sessão de realização do procedimento da avaliação de amostras entregues.

10.6.3.	O prazo máximo de análise da amostra pela ENSP/Fiocruz será de até 10 (dez) dias úteis.

10.6.4.	A licitante deverá identificar o item objeto da amostra, com as especificações técnicas, o número correspondente no edital e com o Formulário de Análise Técnica (Anexo IV) sob pena de não ser recebida a amostra e desclassificação da licitante.

10.6.5.	A amostra reprovada só será devolvida após a conclusão do processo licitatório, de modo a garantir eventual contraprova em caso de recurso. Após a conclusão do procedimento, aquela estará disponível para retirada, em até 5 (cinco) dias úteis e, caso não recolhida, o órgão estará isento da guarda do bem, podendo doá-lo ou descarta-lo, sem direito de indenização ao licitante.

10.6.6. 	Será informado, previamente, junto ao sítio do COMPRASNET, a data e horário em que se dará a continuidade do certame.

10.6.7.	Em caso de aprovação da amostra, esta permanecerá no Almoxarifado da ENSP/FIOCRUZ até a entrega definitiva do correspondente material, com o objetivo de avaliar se o material entregue confere com a amostra aprovada, não sendo considerada a referida amostra como parte integrante do material adquirido, devendo o licitante vencedor recolher aquela, em até 5 (cinco) dias úteis da entrega definitiva do objeto licitado.

10.7.	Os licitantes que indicarem previsão da margem de preferência prevista no Decreto nº 7.767/2012 para os produtos manufaturados nacionais deverão, sob pena de desclassificação, informar o número da Portaria interministerial que atesta sua habilitação aos incentivos da Lei nº 8.248/91 ou da Resolução do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA que atesta sua habilitação aos incentivos do Decreto-Lei nº 288/67.

10.8.	O licitante provisoriamente em primeiro lugar deverá informar se os itens 01, 89, 90, 91, 92, 97,98,99,100,101,102 e 103 estão de acordo com as diretrizes estabelecidas na NR MTE 32 (Segurança e Saúde).

10.9.	O licitante provisoriamente em primeiro lugar deverá informar se os itens 28,29 e 30, estão de acordo com as diretrizes estabelecidas na NBR ABNT 10555-5:2003 (cateteres periféricos).

10.10.	O licitante provisoriamente em primeiro lugar deverá informar se os itens 32 e 33 estão de acordo com as diretrizes estabelecidas na NBR ABNT 13853:1997 (coletores material perfuro cortante).

10.11.	O licitante provisoriamente em primeiro lugar deverá informar se os itens 40,41,42,43,44,87 e 88 possuem Certificado ou laudo emitido por laboratório creditado pelo INMETRO/ANVISA, comprovando o atendimento das normas referentes à ABNT NBR nº 14990 (CBPF e Laudo de Citotoxidade).

10.12.	O licitante provisoriamente em primeiro lugar deverá informar se os itens 35 e 36 estão de acordo com as diretrizes estabelecidas na NBR ABNT 13843 (compressa de gaze).

10.13.	O licitante provisoriamente em primeiro lugar deverá informar se os itens 89,90,91 e 92 estão de acordo com as diretrizes estabelecidas na NBR ABNT 9753 (Scalp e agulhas).

11. 	DA HABILITAÇÃO

11.1. 	A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) e da documentação complementar especificada neste Edital.

11.2.	Será verificada a habilitação jurídica, a regularidade trabalhista e a regularidade fiscal da licitante em relação à Fazenda Nacional, Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

11.3.	A habilitação jurídica e a regularidade fiscal federal serão comprovadas por meio de cadastro no SICAF.

11.3.1.	Caso a documentação relativa à regularidade fiscal federal encontrar-se vencida no SICAF, o Pregoeiro verificará, através dos sítios oficiais, a regularidade da documentação relativa à Fazenda Nacional (Receita Federal e Dívida Ativa), ao sistema da Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

11.3.2	Na impossibilidade de aferição da regularidade na forma prevista no subitem 11.3.1, será concedida a possibilidade de encaminhamento da documentação de acordo com o Manual do SICAF, encontrado no sítio do COMPRASNET, e na forma do subitem 9.16.

11.4.	A regularidade trabalhista será comprovada por meio de certidão negativa de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, disponível no Portal do Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao).

11.5. 	O Pregoeiro convocará a licitante para apresentar o seu contrato social ou estatuto na forma do subitem 9.16, para a verificação do cumprimento do disposto no subitem 2.6.

11.6.	O Pregoeiro realizará consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa para aferir a existência de registros impeditivos da contratação por improbidade administrativa.

11.7.	O Pregoeiro realizará consultas ao SICAF e ao CEIS (art. 1º, parágrafo único, da Portaria CGU nº 516/2010) para aferir o impedimento de licitar e contratar com o Poder Público.

11.7.1.	A penalidade prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, registrada no SICAF ou no CEIS, somente inabilitará a licitante se tiver sido aplicada pela FIOCRUZ, conforme disposto no art. 40, §1º, da IN MPOG nº 02/2010 e no Acórdão nº 842/2013 do Plenário do TCU.

11.8. 	As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.8.1.	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.8.2.	A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11.9.   Autorização de funcionamento concedida pelo Ministério da Saúde, em validade e Licença de funcionamento em validade, expedida pelo órgão de controle de vigilância sanitária do Estado ou Município onde o licitante tenha sede, na forma da Lei nº 6.360/76 regulamentada pelo Decreto nº 8.077/13.

11.9.1.Caso a revalidação da Licença de Funcionamento para o presente exercício não tenha sido concedida, a licitante deverá apresentar a Licença de Funcionamento do exercício anterior acompanhada do Protocolo de revalidação, desde que observados os prazos e disposições do art. 22 do Decreto nº 74.170/74.

11.10.	Os licitantes que indicarem produtos manufaturados nacionais, cujo Processo Produtivo Básico tenham sido aprovados nos termos do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967 ou da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, deverão apresentar cópia da Portaria interministerial que atesta sua habilitação aos incentivos da Lei nº 8.248/91 ou cópia da Resolução do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA que atesta sua habilitação aos incentivos do Decreto-Lei nº 288/67.

11.11. Os licitantes que indicarem os produtos manufaturados nacionais, conforme Regra de Origem estabelecida em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, deverão apresentar formulário de declaração de cumprimento da regra de origem, conforme modelo publicado em ato do Ministério de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Anexo V).

11.12.	Apresentação de parecer técnico emitido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho atestando que os itens 01, 89, 90, 91, 92, 97,98,99,100,101,102 e 103 atendem as exigências da NR MTE 32.

12. 	DO RECURSO

12.1. 	Declarado a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.2. 	A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 12.1, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

12.3. 	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. 	A decisão relativa ao recurso será motivada pelo Pregoeiro e submetida à apreciação da autoridade competente.

12.5. 	Uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a licitação após a adjudicação do objeto.

13. 	DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. 	A ata de registro de preços será válida por 12 (doze) meses, contados da publicação no Diário Oficial da União, conforme art. 12 do Decreto nº 7.892/2013.

13.2. 	A ata de registro de preços poderá sofrer alterações em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou no caso de ocorrência de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a ENSP/FIOCRUZ promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

13.3. 	Quando, por motivo superveniente, o preço se tornar superior ao praticado pelo mercado, os fornecedores serão convocados e, frustrada a negociação, serão liberados do compromisso assumido.

13.4. 	Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA/FIOCRUZ poderá liberá-lo do compromisso assumido, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e, convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

13.5. 	Não havendo êxito nas negociações, a ENSP/FIOCRUZ procederá à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

13.6. 	O fornecedor poderá ter seu registro cancelado nas seguintes hipóteses:

13.6.1. 	Descumprir as condições estabelecidas neste Edital e na ata de registro de preços.

13.6.2. 	Não confirmar o recebimento da respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo previsto neste Edital, sem justificativa aceitável.

13.6.3. 	Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior ao praticado no mercado.

13.6.4. 	Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e na forma do art. 28 do Dec. 5450/2005.

13.7. 	O cancelamento do registro do fornecedor ou de item constante da ata será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, formalizado por despacho da autoridade competente e poderá ensejar aditamento da ata pela FIOCRUZ.

13.8. 	O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

13.9. 	Em qualquer hipótese de cancelamento de registro é assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.	da utilização da ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes

14.1. 	Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar a ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA/FIOCRUZ para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

14.2. 	Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com a ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA/FIOCRUZ e os órgãos participantes.

14.3. 	As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens da proposta proforma e registrados na ata de registro de preços para a ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA/FIOCRUZ e os órgãos participantes.

14.4. 	O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA/FIOCRUZ e os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

14.5. 	A ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA/FIOCRUZ somente autorizará a adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata.

14.6. 	Após a autorização da ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA/ FIOCRUZ, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

15. 	DA EFETIVA CONTRATAÇÃO

15.1. 	A ata de registro de preços é o compromisso de fornecimento nos termos estabelecidos na mesma, somente ocorrendo a efetiva contratação com o pedido da FIOCRUZ, formulado por Nota de Empenho, à medida de sua necessidade.

15.2. 	Previamente à emissão da Nota de Empenho, a FIOCRUZ realizará consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação; ao TST, na forma do subitem 11.4, para aferir a regularidade trabalhista; ao CEIS para verificar os impedimentos previstos no art. 1º, parágrafo único, da Portaria CGU nº 516/2010; e, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa para aferir a existência de registros impeditivos da contratação por improbidade administrativa.

15.2.1.	Constatada documentação vencida no SICAF ou irregularidade junto ao TST, a FIOCRUZ notificará o fornecedor para que apresente a documentação atualizada no prazo de 02 (dois) dias, contados da notificação, sob pena de não o fazendo, decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

15.2.2.	Caso a documentação vencida no SICAF referir-se à regularidade fiscal federal, a FIOCRUZ poderá verificar, através dos sítios oficiais, a validade da documentação relativa à Fazenda Nacional (Receita Federal e Dívida Ativa), ao sistema da Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, sem prejuízo da apresentação desta documentação pela adjudicatária.

15.3. 	A FIOCRUZ encaminhará a Nota de Empenho ou instrumento equivalente ao fornecedor, conforme disposto no subitem 7.6.

15.4. 	A consulta ao CADIN será realizada na forma do Acórdão nº 7.832/2010 da 1ª Câmara do TCU.

15.5.	Quando o fornecedor não confirmar o recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, recusar a recebê-los ou não apresentar situação regular para emissão da Nota de Empenho, a FIOCRUZ poderá convocar outro fornecedor registrado, observada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos de aceitabilidade e de habilitação, formalizar a contratação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observadas as disposições deste Edital.

15.6. 	Não será admitida a subcontratação parcial ou total do fornecimento.

15.7. 	Prazo de vigência: até 30 (trinta) dias, a contar do pedido da FIOCRUZ.

16. 	DAS SANÇÕES

16.1. 	Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

16.2. 	Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a contratada estará sujeita, garantida prévia defesa, às seguintes penalidades:

16.2.1. 	Advertência por escrito.

16.2.2. 	Multa de 8% (oito por cento), calculada sobre o valor total do contrato e dos termos aditivos, se for o caso.

16.2.3. 	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3. 	As penalidades previstas nos subitens 16.1, 16.2.1 e 16.2.3 poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no subitem 16.2.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

16.4. 	A penalidade prevista no subitem 16.2.3 é de competência do Senhor Ministro de Estado de Saúde, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

16.5. 	Pelo atraso injustificado durante a execução do contrato, será aplicada multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado, que será calculada sobre o valor da parcela em atraso, no limite máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da comunicação oficial.

16.6. 	As multas referidas nos subitens 16.2.2 e 16.5 poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela FIOCRUZ ou cobradas judicialmente.

16.7.	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. 	DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

17.1. 	A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

17.2. 	A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato ou da ata de registro de preços.

17.3. 	No caso de revogação ou anulação da presente licitação, após a adjudicação e homologação do certame, ficam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

18. 	DO PAGAMENTO

18.1. 	O pagamento será efetuado pela FIOCRUZ no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do atesto da Nota Fiscal eletrônica (NF-e), de acordo com o fornecimento efetivamente executado e correspondente preço unitário.

18.1.1. 	A contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal eletrônica (NF-e) para o endereço eletrônico almoxarifado@ensp.fiocruz.br, conforme disposto no Protocolo ICMS nº 42/09, para comprovação do fornecimento efetivamente executado, contendo o mesmo CNPJ do empenho para efeito de pagamento.

18.1.2.	O pagamento será efetuado pela FIOCRUZ mediante crédito em conta bancária informada na Nota Fiscal eletrônica (NF-e).

18.2.	Previamente ao pagamento, será feita consulta ao SICAF e ao TST, na forma do subitem 11.4, para aferir as condições de habilitação da contratada definidas neste Edital.

18.2.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, dever-se-á providenciar a sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

18.2.2.	Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

18.2.3.	Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do contrato em execução, nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

18.2.4.	Havendo a efetiva prestação dos serviços/fornecimento de bens, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação junto ao SICAF.

18.2.5.	Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

18.3.	No momento do pagamento, serão retidas na fonte as alíquotas discriminadas na IN RFB nº 1.234/2012.

18.3.1. 	Para que a retenção mencionada no subitem 18.3 não ocorra, a contratada optante pelo SIMPLES deverá juntar a declaração nos moldes do Anexo IV da IN RFB nº 1.234/2012 à Nota Fiscal eletrônica (NF-e) (Anexo I).

18.4. 	Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela FIOCRUZ, o valor devido será acrescido de encargos moratórios apurados desde a data estipulada no subitem 18.1 até a data do efetivo pagamento, com base no art. 406 do Código Civil, calculados “pro-rata tempore”, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

VP = [0,0001666667 x n] + 1 x VM

VP = VALOR DA PARCELA A SER PAGA

N = NÚMERO DE DIAS ENTRE A DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO E A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO

VM = VALOR MENSAL DO CONTRATO

0,0001666667 = COEFICIENTE DIÁRIO DE JUROS.

18.4.1.	Os encargos moratórios que a contratada fizer jus e não forem solicitados no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da emissão da respectiva Nota Fiscal eletrônica (NF-e), será objeto de preclusão.

18.5.	O crédito adquirido pela contratada em razão de contrato celebrado com a FIOCRUZ não poderá ser transferido a terceiros, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

19. 	DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1. 	O recebimento do objeto será realizado na forma do art. 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

19.2. 	Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei n° 8.078/90, a apresentação do produto deverá assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos usuários, quando for o caso.

19.3. 	Caso o produto seja reprovado, a reposição do mesmo deverá ser realizada no prazo de 02 (dois) dias, a contar da comunicação à contratada por meio de laudo de reprovação do produto emitido pela FIOCRUZ.

19.3.1. 	A não reposição no prazo estabelecido no subitem 19.3 constitui motivo para rescisão do contrato e cancelamento do fornecedor na Ata de Registro de Preços, de acordo com o art. 20, I, do Decreto nº 7.892/2013 c/c art. 78, I, da Lei nº 8.666/93.

19.3.2. 	Caberá ao contratado arcar com as despesas de embalagem e frete do produto a ser substituído.

19.4. 	Prazo de aceite: até 02 (dois) dias, a contar da entrega do produto.

19.5. 	Prazo do atesto da Nota Fiscal eletrônica (NF-e): até 05 (cinco) dias, a contar do aceite do produto.

19.6. 	Os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais contendo etiquetas com as informações: MARCA, MODELO, REFERÊNCIA, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, TEMPO DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, quando for o caso, entre outros e de acordo com a legislação em vigor, observadas as especificações constantes do edital. Deverão ainda ser embalados individualmente.

19.6.1.	Deverá ainda conter na etiqueta o nome da empresa fornecedora, telefone/fax, número da Nota Fiscal eletrônica (NF-e), número do processo e número do empenho.

19.6.2. A ENSP/FIOCRUZ reserva-se no direito de não receber os produtos entregues pela Contratada, caso não estejam em suas embalagens originais, apresentem sinais de violação ou que estejam em estado de conservação que suscitem dúvidas quanto à procedência dos mesmos, inclusive quanto às condições de transporte. Portanto, a Contratada deverá adotar modalidade de remessa dos produtos que permita a conferência no ato da entrega antes do ateste final do recebimento.

19.7. 	A Nota Fiscal eletrônica (NF-e) apresentada pela empresa no momento da entrega do produto deverá vir acompanhada da cópia da Ordem de Fornecimento e da cópia da Nota de Empenho referentes ao fornecimento executado, ou deverá mencionar o número do processo.

19.8. 	Servidor responsável pelo recebimento: Responsável pelo Setor de Almoxarifado, conforme indicação da Administração.

19.9. 	Lugar do recebimento: Almoxarifado da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, na Rua Leopoldo Bulhões, nº 1480, Térreo, Manguinhos, Rio de Janeiro, CEP: 21041-210.

19.9.1.  A entrega deverá ser feita através de agendamento prévio através dos telefones: (21) 2598-2668, 2598-2534 e 2598-2680 ou pelo e-mail: almoxarifado@ensp.fiocruz.br.

19.10. 	A contratada deverá cumprir as determinações da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 responsabilizando-se pela retirada dos resíduos para destinação adequada, quando cabível, dada a especificidade do objeto do certame.

19.11.	Será exigido na entrega dos produtos o Registro, em validade, junto ao Ministério da Saúde ou declaração de isenção se for o caso, na forma da RDC ANVISA nº 24/2009, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 regulamentada pelo Decreto nº 8.077/13.

19.12.	Deverá ser comprovado, pelo contratado, no ato da entrega, que o produto, se houver indicação, foi produzido na vigência do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF).

19.13.	A Contratada deverá apresentar o Certificado ou Laudo Técnico emitido por laboratório creditado pelo INMETRO/ANVISA, comprovando o atendimento das normas referentes à ABNT NBR nº 14990, para os itens 40,41,42,43,44,87 e 88.

20. 	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. 	No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.2.	Existindo dúvida acerca da documentação apresentada pelas licitantes, será realizada diligência junto aos órgãos competentes com vistas a verificar a sua autenticidade.

20.3.	Até a completa adequação do Portal de Compras do Governo Federal para atendimento do disposto no §1º do art. 5º, nos incisos I e II do caput do art. 11 e no inciso II do §2º do art. 11, todos do Decreto nº 7.892/2013, a FIOCRUZ observará as determinações dos arts. 25 e 26 do citado Decreto.

21. 	DOS ANEXOS

21.1. 	Declaração nos moldes do Anexo IV da IN RFB nº 1.234/2012 (Anexo I)

21.2. 	Proposta Proforma (Anexo II)

21.3. 	Ata de Registro de Preços (Anexo III)

21.4.	Formulário de Análise Técnica de Amostras (Anexo IV)

21.5.	Declaração de Origem (Portaria MDIC nº 279, de 18 de novembro de 2011) (Anexo V)

Rio de Janeiro, __ de _____ de ____.

Pregoeiro

Anexo I

Declaração nos moldes do Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012

Processo nº 25388.000776/2013-86

Pregão Eletrônico SRP nº 55/2013

Ilmo. Sr. _______________ (pessoa jurídica pagadora)

___________________ (Nome da empresa), com sede ________________ (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº ________ DECLARA à _______________ (nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data ______________________

Assinatura do Responsável

Anexo II

Proposta Pró-Forma

| Documento: |  | Processo: | 25388.000776/13-86 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data da Licitação: |  | Hora da Licitação: |  |
| Proponente: |  | Telefone: |  |
| Endereço: |  | Fax: |  |
| Bairro: |  | Cidade: |  |
| UF: |  | CEP: |  |
| CNPJ/MF |  | Insc. Estadual: |  |
| E-mail: |  |  |  |

| Banco: | Agência: | Conta Bancária: |
| --- | --- | --- |

Inscrição no SIMPLES: [ ] SIM [ ] NÃO

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

SUA EMPRESA: ( ) Empresa pequeno porte-EPP ( ) Empresa de Médio Porte ( ) Grande Empresa

DESCRIÇÃO

| Item 1 |
| --- |
| > Seringa de segurança; em polipropileno transparente, isenta de látex, atóxica, apirogênica, descartável; dispositivo de segurança com retração automática da agulha para dentro do êmbolo, com capacidade de_5_ ml e agulha 25x7 (G x: 21x1) com bisel trifacetado, esterilizada por óxido etileno. Características: Retração da agulha automática diretamente do paciente para dentro do êmbolo da seringa quando o mecanismo de segurança é acionado; o mecanismo de segurança deve ser ativado enquanto a agulha ainda estiver no paciente, eliminando completamente a exposição à agulha contaminada; a ativação do sistema de segurança deve requerer apenas um passo e permitir que se utilize somente uma das mãos, não havendo troca de manuseio ou posição;a retração da agulha deve impedir a remoção e reencape da agulha em qualquer hipótese; não deve ser possível a reutilização das seringas após a ativação do mecanismo de retração; as agulhas devem ser fixas a seringa; as agulhas devem ser de aço inox e com bisel trifacetado; as seringas devem possuir marcação de medidas a cada 0,2 mL na cor preta e devem vir com identificação de cores para tamanhos de agulha de acordo com os padrões internacionais; as seringas devem vir esterilizadas e embaladas individualmente em envelopes invólucros papel grau cirúrgico com abertura em pétala e devidamente marcados com número do lote e data de validade (Solicito que os materiais tenham validade de 5 anos).Não devem conter látex de borracha natural; deve possuir registro do ministério da saúde e estar de acordo com a NR 32. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 1000. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 2 |
| ABAIXADOR DE LÍNGUA - com embalagem individual de papel, espátula de madeira, descartável, formato convencional, com extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 1,5 cm de largura, 13,5 cm de comprimento e 2 mm de espessura. Produzido de acordo com as normas NBR ISO 9001:2008 e EN ISO 13485:2003. Constando os dados de identificação, procedência, numero de lote, data de fabricação e validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Pacote com 100 peças embaladas individualmente em papel. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 30. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 3 |
| AGULHA 20X5,5 - descartável, estéril, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com protetor de PVC. Cânula com paredes finas e com bisel trifacetado. Canhão em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Contendo externamente na embalagem dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade de acordo com a RDC 185 DE 22/10/2001. Com registro no MS/ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 30. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 4 |
| AGULHA 13X4,5 - descartável, estéril, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com protetor de PVC. Cânula com paredes finas e com bisel trifacetado. Canhão em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Contendo externamente na embalagem dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade de acordo com a RDC 185 DE 22/10/2001. Com registro no MS/ANVISA. CAIXA COM 10 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 20. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 5 |
| AGULHA 25X7 - descartável, estéril, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com protetor de PVC. Cânula com paredes finas e com bisel trifacetado. Canhão em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Contendo externamente na embalagem dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, de acordo com a RDC 185 DE 22/10/2001. Com registro no MS/ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 20. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 6 |
| AGULHA 25X8 - descartável, estéril, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com protetor de PVC. Cânula com paredes finas e com bisel trifacetado. Canhão em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Contendo externamente na embalagem dados de identiicação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, de acordo com a RDC 185 DE 22/10/2001. COM REGISTRO no MS/ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 20. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 7 |
| AGULHA 30x7 - descartável, estéril, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com protetor de PVC. Cânula com paredes finas e com bisel trifacetado. Canhão em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Contendo externamente na embalagem dados de identificação, data e tipo de esterilização e tempo de validade de acordo com a RDC 185 DE 22/10/2001. Com registro MS/ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 20. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 8 |
| AGULHA 30X8 - descartável, estéril, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com protetor de PVC. Cânula com paredes finas e com bisel trifacetado. Canhão em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embalada INDIVIDUALMENTE em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Contendo externamente na embalagem dados de identificação, data e tipo de esterilizaçãoe temo de validade de acordo com a RDC 185 DE 22/10/2001. Com registro no MS/ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 20. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 9 |
| AGULHA 40X12 - descartável, estéril, siliconizada, confeccionada em aço inoxidável, com protetor de PVC. Cânula com paredes finas e com bisel trifacetado. Canhão em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Contendo externamente na embalagem dados de identificação, data e tipo de esterilização, e tempo de validade de acordo com a RDC 185 DE 22/10/2001. Com registro no MS/ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 20. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 10 |
| ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% algodão alvejado, isento de impurezas, inodoro, isento de amido, fibras longas, rolos com manta fina com espessura uniforme em camadas sobrepostas regularmente, e uniformes, macio, cor branca, boa absorção. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Em embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, fabricação e validade de acordo com a RDC 185 DE 22/10/2001. Com registro no MS/ANVISA. PACOTE COM 250 G. - Unidade: PCT - Quantidade: 50. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 11 |
| ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% algodão alvejado, isento de impurezas, inodoro, isento de amido, fibras longas, rolos com manta fina com espessura uniforme em camadas sobrepostas regularmente, e uniformes, macio, cor branca, boa absorção. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, fabricação e validade de acordo com a RDC 185 DE 22/10/2001. Com registro no MS/ANVISA. PACOTE COM 500 G. - Unidade: PCT - Quantidade: 100. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 12 |
| ALMOTOLIA - de uso médico-hospitalar, confeccionada em polietileno atóxico, graduada em alto relevo, opaco (COR ÂMBAR), fotossensível, com tampa acoplada ao frasco. Resistente às desinfecções. Embalagem deve conter dados de identificação, fabricação, validade, e procedência, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Registro na ANVISA/MS. CAPACIDADE DE 125 ML. Com amostra. - Unidade: FR - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 13 |
| ALMOTOLIA - de uso médico-hospitalar, confeccionada em polietileno atóxico, graduada em alto relevo, opaco (COR ÂMBAR), fotossensível, com tampa acoplada ao frasco. Resistente às desinfecções. Embalagem deve conter dados de identificação, fabricação, validade, e procedência, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Registro na ANVISA/MS. CAPACIDADE DE 250 ML. Com amostra. - Unidade: FR - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 14 |
| ALMOTOLIA - de uso médico-hospitalar, confeccionada em polietileno atóxico, graduada em alto relevo, translúcida (COR TRANSPARENTE), com tampa acoplada ao frasco. Resistente às desinfecções. Embalagem deve conter dados de identificação, fabricação, validade, e procedência, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Registro na ANVISA/MS. CAPACIDADES DE 125 ML. Com amostra. - Unidade: FR - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 15 |
| ALMOTOLIA - de uso médico-hospitalar, confeccionada em polietileno atóxico, graduada em alto relevo, translúcida (COR TRANSPARENTE), com tampa acoplada ao frasco. Resistente às desinfecções. Embalagem deve conter dados de identificação, fabricação, validade, e procedência, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Registro na ANVISA/MS. CAPACIDADE DE 250 ML. Com amostra. - Unidade: FR - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 16 |
| ATADURA DE CREPE - não estéril, hipoalérgica, com fibras 100% de algodão cru, trama regular com no mínimo 13 fios/cm², não abrasiva. TAMANHO: 15 cm de largura e aproximadamente 1.80m de comprimento em repouso. Bordas com acabamento que impeça o desfiamento, não eslástica, enrolada uniformemente de forma contínua e cilíndrica, embalada infividualmente, com dados de identificação, procedência de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. e registro no MS/ANVISA. Com validade mínima de 3 anos. Certificado das especificações (características do produto) acima solicitadas. PACOTE COM 12 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 500. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 17 |
| ATADURA DE CREPE - não estéril, hipoalérgica, com fibras 100% de algodão cru, trama regular com no mínimo 13 fios/cm², não abrasiva. TAMANHO: 20cm de largura e aproximadamente 1.80m de comprimento em repouso. Bordas com acabamento que impeça o desfiamento, não eslástica, enrolada uniformemente de forma contínua e cilíndrica, embalada infividualmente, com dados de identificação, procedência de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. e registro no MS/ANVISA. Certificado das especificações (características do produto) acima solicitadas. PACOTE COM 12 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 100. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 18 |
| ATADURA DE CREPE - não estéril, hipoalérgica, com fibras 100% de algodão cru, trama regular com no mínimo 13 fios/cm², não abrasiva. TAMANHO: 30cm de largura e aproximadamente 1.80m de comprimento em repouso. Bordas com acabamento que impeça o desfiamento, não eslástica, enrolada uniformemente de forma contínua e cilíndrica, embalada infividualmente, com dados de identificação, procedência de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. e registro no MS/ANVISA. Certificado das especificações (características do produto) acima solicitadas. PACOTE COM 6 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 80. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 19 |
| ATADURA DE CREPE - não estéril, hipoalérgica, com fibras 100% de algodão cru, trama regular com no mínimo 13 fios/cm², não abrasiva. TAMANHO: 12cm de largura e aproximadamente 1.80m de comprimento em repouso. Bordas com acabamento que impeça o desfiamento, não elástica, enrolada uniformemente de forma contínua e cilíndrica, embalada infividualmente, com dados de identificação, procedência de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 e registro no MS/ANVISA. Com validade mínima de 3 anos. Certificado das especificações (características do produto) acima solicitadas. PACOTE COM 12 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 500. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 20 |
| ATADURA DE CREPE - não estéril, hipoalérgica, com fibras 100% de algodão cru, trama regular com no mínimo 13 fios/cm², não abrasiva. TAMANHO: 8 cm de largura e aproximadamente 1.80m de comprimento em repouso. Bordas com acabamento que impeça o desfiamento, não eslástica, enrolada uniformemente de forma contínua e cilíndrica, embalada infividualmente, com dados de identificação, procedência de acordo com a RDC 185 de22/10/2001 e registro no MS/ANVISA. Com validade mínima de 3 anos. Certificado das especificações (características do produto) acima solicitada. PACOTE COM 12 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 300. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 21 |
| ATADURA DE CREPE - não estéril, hipoalérgica, com fibras 100% de algodão cru, trama regular com no mínimo 13 fios/cm², não abrasiva. TAMANHO: 6 cm de largura e aproximadamente 1.80m de comprimento em repouso. Bordas com acabamento que impeça o desfiamento, não elástica, enrolada uniformemente de forma contínua e cilíndrica, embalada individualmente, com dados de identificação, procedência de acordo com a RDC 185 De 22/10/2001 eregistro no MS/ANVISA. Com validade mínima de 3 anos. Certificado das especificações (características do produto) acima solicitadas. PACOTE COM 12 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 100. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 22 |
| AVENTAL DESCARTÁVEL - uso hospitalar, polipropileno de altíssima resistência, gramatura 30g/m², manga curta PARA PACIENTE, abertura frontal, impermeável, atóxico, hipoalérgico, maleável, produto de uso único, cor verde, com tiras para amarradura, sem velcro. Embalagem deve conter dados de identificação, procedência, fabricação e validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Com registro na ANVISA/MS. PACOTE COM 10 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT- Quantidade: 300. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 23 |
| Cabo de Sincronismo (Mx10/DX10Plus): Para sincronismo com o Monitor e o Desfibrilador - Unidade: UNID - Quantidade: 1. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 24 |
| CAMPO CIRÚRGICO - simples estéril confeccionado em não tecido, impermeável e absorvente. Gramatura 50. TAM. 50X50 CM. COM FENESTRA DE 5 cm. Cor azul com fita hipoalergênica. Com laudo comprobatório de eficiência de filtração bacteriana, de laboratórios que atendam a NBR ISO/IEC 17025 - Boas Práticas de Laboratórios - BPL e a ISO/Guia-43, GGLAS/ANVISA. Embalado individualmente, com dados de identificacão, procedência e registro no MS/ANVISA. RDC 185. UNIDADE. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 150. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 25 |
| CAMPO CIRÚRGICO - simples, estéril confeccionado em não tecido, impermeável e absorvente. Gramatura 50. Tam. 50X50 cm. Sem fenestra. Cor azul com fita hipoalergênica. Com laudo comprobatório de eficiência de filtração bacteriana, de laboratórios que atendam a NBR ISO/IEC 17025 - Boas Práticas de Laboratórios - BPL e a ISO/Guia-43, GGLAS/ANVISA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA RDC 185.Unidades. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 150. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 26 |
| CAMPO CIRÚRGICO - simples, estéril, confeccionado em não tecido, impermeável e absorvente. Gramatura 50. TAM. 50X50 CM. COM FENESTRA DE 10 CM. Cor azul com fita hipoalergênica. Com laudo comprobatório de eficiência de filtração bacteriana, de laboratórios que atendam a NBR ISO/IEC 17025 - Boas Práticas de Laboratórios - BPL e a ISO/Guia-43, GGLAS/ANVISA. Embalado individualmente, com dados de identificacão, procedência e registro no MS/ANVISA.RDC 185. UNIDADE. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 150. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 27 |
| CAMPO FENESTRADO - estéril, confeccionado em não tecido, impermeável e absorvente. Gramatura 50. TAM. 75X75 cm. COM FENESTRA de 10 CM. Cor azul com fita hipoalergênica. Com laudo comprobatório de eficiência de filtração bacteriana, de laboratórios que atendam a NBR ISO/IEC 17025 - Boas Práticas de Laboratórios - BPL e a ISO/Guia-43, GGLAS/ANVISA.Embalado individualmente, com dados de identificacão, procedência e registro no MS/ANVISA. RDC 185. Unidade. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 200. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 28 |
| CATETER G 20 X 1 ¼´´ - intravenoso periférico com dispositivo passivo de segurança contra acidentes com perfurocortantes e infecções relacionadas, com sistema de proteção da agulha pós-punção, acionamento pelo usuário. Agulha de bisel curto, trifacetado, aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta e oca. Cânula em poliuretano, radiopaco, flexível. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em Óxido de Etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com a NBR 10555-5. Embalado individualmente, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Embalagem deve conter dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Ter registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Caixa com 50 unidades. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 5. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 29 |
| CATETER G 22 x 1´´ - intravenoso periférico com dispositivo passivo de segurança contra acidentes com perfurocortantes e infecções relacionadas, com sistema de proteção da agulha pós-punção, acionamento pelo usuário. Agulha de bisel curto, trifacetado, aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta e oca. Cânula em poliuretano, radiopaco, flexível. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em Óxido de Etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com a NBR 10555-5. Embalado individualmente, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Embalagem deve conter dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Ter registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Caixa com 50 unidades. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 5. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 30 |
| CATETER G 24 x ¾´´ intravenoso periférico com dispositivo passivo de segurança contra acidentes com perfurocortantes e infecções relacionadas, com sistema de proteção da agulha pós-punção, acionamento pelo usuário. Agulha de bisel curto, trifacetado, aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta e oca. Cânula em poliuretano, radiopaco, flexível. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em Óxido de Etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com a NBR 10555-5. Embalado individualmente, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Embalagem deve conter dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Ter registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Caixa com 50 unidades. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 5. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 31 |
| CATÉTER NASAL - para oxigênio tipo óculos, confeccionado em Polietileno transparente siliconizado, flexível, atóxico, esterilizado pelo processo de Óxido de Etileno e embalado individualmente em Papel grau cirúrgico. Constando externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Com cadastro na ANVISA/MS. UNIDADE. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 100. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 32 |
| COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE - confeccionado em material resistente à perfurações, impermeabilizado, com sistema de abertura, fechamento prático e seguro ao manuseio. Com alça dupla para transporte. Acompanha saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contratrava de segurança garantem que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte. Produzido de acordo com NBR 13853. Embalagem com dados de identificação e procedência, fabricação e validade, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. CAPACIDADE DE 07 LITROS. CAIXA COM 10 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 20. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 33 |
| COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE - confeccionado em material resistente à perfurações, impermeabilizado, com sistema de abertura, fechamento prático e seguro ao manuseio. Com alça dupla para transporte. Acompanha saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contratrava de segurança garantem que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte. Produzido de acordo com NBR 13853. Embalagem com dados de identificação e procedência, fabricação e validade, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. CAPACIDADE DE 13 LITROS. CAIXA COM 10 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 20. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 34 |
| COMPRESSA CIRÚRGICA - não estéril (Campo operatório) com fios 100% algodão, em tecido quádruplo (quatro camadas) sem fio radiopaco. Não solta fiapos, laterais com costura, que permite maior segurança. Capacidade de reter líquido. Pacote com 50 unidades. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, E TEMPO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2001. COM CADASTRO NA ANVISA/MS. Deverá atender a NR 13843. Com amostra. -Unidade: PCT - Quantidade: 70. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 35 |
| COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA - esterilizada 7,5 CM x 7,5CM, 13 FIOS POR CM², sem falhas ou fiapos, confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, 8 CAMADAS E 5 DOBRAS UNIFORME, cor branca isenta de alvejante óptico, amido, corantes corretivos, impurezas e substâncias gordurosas. Esterilização por Óxido de Etileno. Embaladas em envelopes papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétalas, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, de acordo com a RDC 185 DE 22/10/2001. Com cadastro na ANVISA/MS. Deverá atender a NR 13843. PACOTE COM 10 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 25000. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 36 |
| COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA - não estéril, 7,5 CM x 7,5 CM FECHADA e 15 x 30 CM QUANDO ABERTA, 13 FIOS POR CM², sem falhas ou fiapos, confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, 8 CAMADAS E 5 DOBRAS UNIFORMES, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes e alvejantes ópticos. Dobras uniformes para dentro em toda sua extensão para evitar desfiamento. Com dados de identificação, procedência, data e tempo de validade de acordo com a RDC 185 DE 22/10/2001. Com cadastro na ANVISA/MS. Deverá atender a NR 13843. EMBALADAS EM PACOTE COM 500 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 1000. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 37 |
| CURETA DERMATOLÓGICA - descartável 5mm. Ideal para remoção de pequenas lesões na pele; como sinais e verrugas. Também utilizada para remoção de fragmentos (parte) da lesão, para ser encaminhado à Biópsia. Embalado Individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizado por óxido de etileno. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, E TEMPO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2001. COM CADASTRO NA ANVISA/MS. Unidade. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 100. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 38 |
| DIU DISPOSITIVO INTRAUTERINO T380 - Dispositivo intra-uterino de última geração para úteros normais com histerometria maior que 6,0cm confecconado em polietileno estéril radiopaco, em forma de T com superfície total de cobre ativo de 380mm. Acompanha tubo aplicador com anel ajustável e êmbolo pré-inserido. Caixa com uma unidade. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, E TEMPO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RDC 185 DE 22/10/2001. COM CADASTRO NA ANVISA/MS. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 150. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 39 |
| ELETRODO DE DESFIBRILAÇÃO - para uso em desfibrilador da marca Zoll Ead, com multi função e para situações de ressucitação de emergência. Embalagem contendo dados de identificação, fabricação, validade e procedência, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Com amostra. PEÇA.Com amostra. - Unidade: PÇ - Quantidade: 2. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 40 |
| EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado, filme plástico laminado transparente 57g/m² multicamadas (NO MÍNIMO 3 CAMADAS), com gramatura 70g/m², contendo indicadores químicos para vapor e Óxido de Etileno. Atóxico, apirogênico. Apresentar Laudo de Barreira bacteriana (BFE) emitido por laboratório credenciado ao INMETRO/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Laudo de Citotoxidade (avaliação de atoxidade da tinta das impressões na embalagem) atendendo a NBR 14990. Atender a RDC 185, e ter registro na ANVISA/MS. Em forma de bobina na medida de 15CMx 100M (ROLO). Com amostra. - Unidade: RL - Quantidade: 20. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 41 |
| EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado, filme plástico laminado transparente 57g/m² multicamadas (NO MÍNIMO 3 CAMADAS), com gramatura 70g/m², contendo indicadores químicos para vapor e Óxido de Etileno. Atóxico, apirogênico. Apresentar Laudo de Barreira bacteriana (BFE) emitido por laboratório credenciado ao INMETRO/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Laudo de Citotoxidade (avaliação de atoxidade da tinta das impressões na embalagem) atendendo a NBR 14990. Atender a RDC 185, e ter registro na ANVISA/MS. Em forma de bobina na medida de 25CM x 100M (ROLO). Com amostra. - Unidade: RL - Quantidade: 12. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 42 |
| EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado, filme plástico laminado transparente 57g/m² multicamadas (NO MÍNIMO 3 CAMADAS), com gramatura 70g/m², contendo indicadores químicos para vapor e Óxido de Etileno. Atóxico, apirogênico. Apresentar Laudo de Barreira bacteriana (BFE) emitido por laboratório credenciado ao INMETRO/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Laudo de Citotoxidade (avaliação de atoxidade da tinta das impressões na embalagem) atendendo a NBR 14990. Atender a RDC 185, e ter registro na ANVISA/MS. Em forma de bobina na medida de 10CM x 100M (ROLO). Com amostra. - Unidade: RL - Quantidade: 12. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 43 |
| EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado, filme plástico laminado transparente 57g/m² multicamadas (NO MÍNIMO 3 CAMADAS), com gramatura 70g/m², contendo indicadores químicos para vapor e Óxido de Etileno. Atóxico, apirogênico. Apresentar Laudo de Barreira bacteriana (BFE) emitido por laboratório credenciado ao INMETRO/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Laudo de Citotoxidade (avaliação de atoxidade da tinta das impressões na embalagem) atendendo a NBR 14990. Atender a RDC 185, e ter registro na ANVISA/MS. Em forma de bobina na medida de 20CM x 100M (ROLO). Com amostra. - Unidade: RL - Quantidade: 12. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 44 |
| EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - a vapor saturado sob pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado, filme plástico laminado transparente multicamadas (no mínimo 3 camadas), com gramatura 70g/m², contendo indicadores químicos para vapor e Óxido de Etileno. Atóxico, apirogênico. Apresentar Laudo de Barreira bacteriana (BFE) emitido por laboratório credenciado ao INMETRO/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Laudo de Citotoxidade (avaliação de atoxidade da tinta das impressões na embalagem) atendendo a NBR 14990. Atender a RDC 185, e ter registro na ANVISA/MS. Em forma de bobina na medida de 60cm x 100m (ROLO). Com amostra. - Unidade: RL - Quantidade: 5. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 45 |
| EQUIPO MACROGOTAS - COM PINÇA ROLET DE ALTA PRECISÃO, injetor lateral em “Y’’ com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (MALHA DE 15 MICRAS), transparente com GOTEJADOR PARA 20 GOTAS POR ML e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock e protetores que garantam a sua esterilidade. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de identificação, fabricação, validade, procedência e registro na ANVISA/MS, de acordo com a RDC 185. UNIDADE. Apresentar amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 600. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 46 |
| EQUIPO MICROGOTAS - COM CÃMARA GRADUADA DE CAPACIDADE IGUAL OU ACIMA DE 150ML, transparente, com entrada de ar e filtro hidrófobo e injetor superior, GRADUAÇÃO DE 1ML EM 1 ML E DESTAQUE A CADA 5 ML de boa visualização, subcâmara flexível transparente com microgotejador para 60 mgts/ml; tubo extensor transparente em PVC ou polietileno flexível, uniforme; igual ou superior a 1,20 m de comprimento, perfurador do soro tipo lanceta, injetor lateral em “Y’’ com membrana autocicatrizante ou valvulado, com área para rápida assepsia; pinça rolete de alta precisão. Conector luer lock e protetores que garantam a sua esterilidade. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de identificação, fabricação, validade, procedência e registro na ANVISA/MS, de acordo com a RDC 185. UNIDADE. Apresentar amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 400. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 47 |
| EQUIPO MICROGOTAS - COM PINÇA ROLET DE ALTA PRECISÃO - injetor lateral em “Y’’ com área para rápida assepsia com membrana autocicatrizante ou valvulado; dispositivo de entrada de ar lateral com FILTRO HIDRÓFOBO DE 15 MICRAS; câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (MALHA DE 15 MICRAS), transparente com microgotejador para 60 mgts/ml, flexível e com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock e protetores que garantam a sua esterilidade. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. Contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade e registro na ANVISA/MS, de acordo com a RDC 185. UNIDADE. Apresentar amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 300. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 48 |
| ESCOVA - para limpeza de jarros, mamadeiras, cálices e papagaio. Cabeça com as cerdas com tratamento antimicrobiano medindo 3,5mm (diâmetro) X 12cm (comprimento). Cabo com arame retorcido com 17cm de comprimento. Esterilizável em autoclave. Reutilizável, contendo dados de identificação, fabricação, validade, e procedência, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 2. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 49 |
| ESCOVA - para limpeza de instrumentais. COM 18 CM DE COMPRIMENTO, possui cerdas em nylon com tratamento antimicrobiano em suas extremidades, COMPOSTA POR TRÊS FILEIRAS DE CERDAS. Em uma ponta pode ser utilizada para descontaminação geral e a outra com apenas uma fileira de cerdas para limpeza de instrumentais delicados. Possui cabo antiderrapante facilitando o seu uso. Esterilizável em autoclave. Reutilizável, contendo dado de identificação, fabricação, validade e procedência, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 2. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 50 |
| ESCOVA - para limpeza de intrumentais. COM 18,5 CM DE COMPRIMENTO, com cabo anatômico preto, POSSUI TRÊS FILEIRAS DE CERDAS EM NAYLON com tratamento antimicrobiano. Esterilizável em autoclave. Reutilizável, contendo dados de identificação, fabricação, validade e procedência, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 2. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 51 |
| ESCOVA - para remoção de resíduos e oxidações incrustadas. COM 18 CM DE COMPRIMENTO, POSSUI CERDAS DE AÇO INOXIDÁVEL, flexíveis e extremamente finas. Escova com CERDAS NAS DUAS EXTREMIDADES: DE UM LADO POSSUI 3 FILEIRAS DE CERDAS PARA USO GERAL, E O OUTRO POSSUI UMA ÚNICA FILEIRA PARA DESCONTAMINAÇÃO delicada. Esterilizável em autoclave. Reutilizável, contendo dados de identificação, fabricação, validade e procedência, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 2. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 52 |
| ESCOVILHÃO - desenvolvido em algodão especial para auxiliar na secagem e na inspeção visual da limpeza de materiais canulados. TAMANHOS EM 0,3MM OU 0,6 MM DE DIÂMETRO. Fácil limpeza, reutilizável. CADA ESCOVILHÃO COM 30 CM DE COMPRIMENTO, contendo dados de identificação, fabricação, validade e procedência, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 2. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 53 |
| ESPARADRAPO - impermeável, com boa aderência, hipoalérgico, com dorso em tecido de algodão na cor branca. ROLO COM 10 CM X 4,5 M. Embalagem contendo dados de identificação, fabricação, validade e procedência, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. ROLO. Com amostra. - Unidade: RL - Quantidade: 100. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 54 |
| ESPARADRAPO - impermeável, com boa aderência, hipoalérgico, com dorso em tecido de algodão na cor branca. ROLO COM 5 CM x 4,5 M. Embalagem contendo dados de identificação, fabricação, validade e procedência, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. ROLO. Com amostra. - Unidade: RL - Quantidade: 200. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 55 |
| ESPÉCULO VAGINAL - descartável e de plástico, Polietileno, Atoxico, com abertura em forma de rosca tipo Borboleta, com formato anatômico, uso único, estéril, tamanho GRANDE, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, constando externamente dados de Identificação, Procedência e Data de validade, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. UNIDADE. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 300. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 56 |
| ESPÉCULO VAGINAL - descartável e de plástico, Polietileno, Atoxico, com abertura em forma de rosca tipo Borboleta, com formato anatômico, uso único, estéril, tamanho MÉDIO, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, constando externamente dados de Identificação, Procedência e Data de validade, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. UNIDADE. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 1000. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 57 |
| ESPÉCULO VAGINAL - descartável e de plástico, Polietileno, Atoxico, com abertura em forma de rosca tipo Borboleta, com formato anatômico, uso único, estéril, tamanho PEQUENO, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, constando externamente dados de Identificação, Procedência e Data de validade, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. UNIDADE. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 300. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 58 |
| ESPÉCULO VAGINAL - descartável e de plástico, Polietileno, Atoxico, com abertura em forma de rosca tipo Borboleta, com formato anatômico, uso único, estéril, tamanho VIRGEM, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, constando externamente dados de Identificação, Procedência e Data de validade, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. UNIDADE. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 50. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 59 |
| EXTENSOR 02 VIAS CURTO - para adaptação intermediária e administração simultânea de soluções com vias identificadas, com clamp, tubos em PVC ou polietileno, transparente cristal, conector luer lock com tampas protetoras de reserva. Estéril, apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Informações do fabricante, data de fabricação e validade descritas na embalagem de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. UNIDADE. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 500. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 60 |
| EXTENSOR 02 VIAS CURTO INFANTIL - para adaptação intermediária, e administração simultânea de soluções com vias identificadas, com clamp, tubos em PVC ou polietileno com prime reduzido, transparente cristal, conector luer lock, com tampas protetoras de reserva. Estéril, apirogênico, atóxico, embalado em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA/MS. Informações do fabricante, data de fabricação e validade descritas na embalagem de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. UNIDADE. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 240. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 61 |
| Filtro para Espirometria Especificação: Filtro para função pulmonar descartável para uso único, embalado individualmente e com teste de eficiência bactericida comprovado 99,99%. Utilizado para proteção do paciente, evitando a passagem de liquido proveniente de cada teste realizado. Com registro no Ministério da Saúde Compatível com os modelos WindX Creative Biomedics, Collins modelo DCII, Vitalograph, Sensor Medics, Jaeger, Koko. Eficácia da filtração: 99,99% para bactéria e 99,99% para vírus. Resistência: 4 - 7 mmH2o/L/seg. (0,038-0,067kPa/L/seg). Espaço morto: 50mL. Material: Corpo em poliestireno e filtro HEPA APRESENTAR AMOSTRA PARA APROVAÇÃO. - Unidade: UNID - Quantidade: 200. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 62 |
| FIO DE SUTURA - NAYLON MONOFILAMENTO 3.0 – 45 CM – 3/8 CIRC. CT 20 MM COM AGULHA CURVA 2.0, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 e registro na ANVISA/MS. CAIXA COM 24 ENVELOPES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 2. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 63 |
| FIO DE SUTURA - NYLON MONOFILAMENTO 4.0 (POLIAMIDA) – COM AGULHA TRIANG. ½ CIRC. 1,5 CM, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 e registro na ANVISA/MS. CAIXA COM 24 ENVELOPES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 2. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 64 |
| FIO DE SUTURA - NYLON MONOFILAMENTO 5.0 (POLIAMIDA) – COM AGULHA TRIANG. ½ CIRC. 1,5 CM, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 e registro na ANVISA/MS. CAIXA COM 24 ENVELOPES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 2. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 65 |
| FIO DE SUTURA - NYLON MONOFILAMENTO 6.0 (POLIAMIDA) – COM AGULHA TRIANG. ½ CIRC. 1,5 CM, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 e registro na ANVISA/MS. CAIXA COM 24 ENVELOPES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 2. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 66 |
| FITA CIRÚRGICA- com adesivo sintético, dorso microporoso, aderente, hipoalérgica, flexível, resistente à umidade, tipo micropore. Rolo com 50mm x 10m. Contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 e registro na ANVISA/MS. Com amostra. - Unidade: RL - Quantidade: 200. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 67 |
| FITA HOSPITALAR - fita adesiva de COR BRANCA para uso hospitalar em geral e fechamento de pacotes de tecidos de algodão que serão submetidos ao processo de esterilização à vapor, fabricada em papel crepado branco e adesivo a base de borracha e resina, que não deixa resíduos antes ou após a autoclavagem. Indicada para uso em autoclaves em ciclos com temperatura até 134 °C. Apresentação em rolos embalados individualmente, contendo na embalagem: dados de identificação, procedência, indicações de uso e prazo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Prazo de validade: 2 anos. MEDIDAS: 19MM X 50M . ROLO. Com amostra. - Unidade: RL - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 68 |
| FITA INDICADORA DE AUTOCLAVE - fita para fechamento e identificação de pacotes confeccionados em tecido e papel, esterilizados em autoclave, utilizada no monitoramento do processo de esterilização a vapor. Possui indicador químico, de exposição Classe 1, construído conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. Composta de papel crepado de cor bege, especialmente tratado e coberto com adesivo à base de resina e borracha na face de contato com o pacote. Possui listras diagonais amarelas, impregnadas de substância química reativa livre de chumbo (indicador químico de processo), que após passar pelo ciclo de esterilização, mudam para a cor marrom, diferenciando os pacotes que foram expostos ao ciclo de esterilização a vapor saturado. Apresentação em rolos embalados individualmente, contendo na embalagem: dados de identificação, procedência, indicações de uso e prazo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Prazo de validade: 2 anos. Medidas: 19MM X 30M. ROLO Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 5. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 69 |
| FRASCO DE CITOLOGIA - em plástico descartável, com tampa de rosca para lâmina. Para exame de colpocitopatológico. Frasco. Contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade, de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Com amostra. - Unidade: FR - Quantidade: 2000. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 70 |
| GAZE HIDRÓFILA - TIPO QUEIJO, confeccionada em tela de algodão, com material macio, neutro, altamente absorvente, isenta de impurezas, apresentação 91M x 91CM, COM 4 DOBRAS E 13 FIOS POR CM². Rolo embalado individualmente contendo na embalagem: dados de identificação, procedência, indicações de uso e prazo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Com registro na ANVISA/MS. ROLO. Com amostra. - Unidade: RL - Quantidade: 36. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 71 |
| HASTE FLEXÍVEL DE ALGODÃO - absorvente, não solta fiapo, recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de micróbios mesmo depois do cartucho aberto. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, indicações de uso e prazo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Isento de registro na ANVISA/MS. CAIXA COM 75 HASTES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 50. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 72 |
| INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR - indicador químico do tipo integrador, Classe 5 conforme Norma ANSI/AAMI/ISSO 11.140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos de processo de esterilização à vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillus Stearothermophillus. Possui Certificado BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ COMTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS 121°C, 135°C e UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. Composto de uma mecha de papel e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionados em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. Integrador de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel. A migração é visível através da janela identificada por “REJECT” (rejeitado), e deverá atingir a área denominada “ACCEPT” (aceito) se todas as condições necessárias para a eliminação de micro-organismos no interior da embalagem forem alcançadas. A extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, indicações de uso e prazo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Com registro na ANVISA/MS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Prazo de validade 5 anos. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 73 |
| KIT CITOLOGIA - CONTENDO 01 ESCOVA ENDOCERVICAL E 01 ESPÁTULA DE AYRES, esterilizado à Óxido de Etileno, embalagem primária em papel grau cirúrgico. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, indicações de uso e prazo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Com registro na ANVISA/MS. kIT. Com amostra. - Unidade: KIT - Quantidade: 2000. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 74 |
| LÂMINA DE BISTURI Nº 10 - descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente fechado. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, indicações de uso e prazo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. Caixa com 100 unidades. Com registro na ANVISA/MS. - Unidade: CX - Quantidade: 3. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 75 |
| LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente fechado. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, indicações de uso e prazo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. CAIXA COM 100 UNIDADES. Com registro na ANVISA/MS. - Unidade: CX - Quantidade: 5. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 76 |
| LÂMINA DE BISTURI Nº 21 - descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, embalagem individual de alumínio hermeticamente fechado. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, indicações de uso e prazo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. CAIXA COM 100 UNIDADES. Com registro na ANVISA/MS. - Unidade: CX - Quantidade: 3. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 77 |
| LÃMINA PARA MICROSCOPIA - fosca, lapidada, 26x76mm, caixa com 50 unidades separadas individualmente por papel fino adequado. Unidade: Caixa. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, indicações de uso e prazo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. APRESENTAR AMOSTRA. - Unidade: CX - Quantidade: 150. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 78 |
| LÂMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRÚRGICO (MODELO 9671 - MARCA 3M). Cabeçote fixo descartável, composto de plástico resistente. Adaptam-se aos contornos dos corpos e com design que permita uma tricotomia mais rápida dos pelos. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, indicações de uso e prazo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001.CAIXA COM 50 UNIDADES. DE LÂMINAS DESCARTÁVEIS. Com amostra. - Unidade: CX -Quantidade: 2. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 79 |
| LENÇOL DE PAPEL - descartável com 100% de celulose virgem, alta resistência, totalmente isento de materiais reciclados, na COR BRANCO NEVE. MEDIDA DE 70CM X 50M em bobina, rolos embalados individualmente, em plástico termo-ajustado, identificados com código de barras, dados de identificação, procedência, data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS. ROLO. Com amostra. - Unidade: RL -Quantidade: 500. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 80 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) - 100% polipropileno, não estéril, SEM ELÁSTICO, COR VERDE, indicado para cobertura do leito do paciente. GRAMATURA 30G, TAMANHO 1,80M x 0,90M. Com dados de identificação, procedência, data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS e laudo que comprove a gramatura. Unidade: PACOTE COM 10 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT -Quantidade: 500. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 81 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL EM TECIDO NÃO-TECIDO (TNT) - 100% polipropileno, não estéril, COM ELÁSTICO, COR VERDE, indicado para cobertura do leito do paciente. GRAMATURA 30G, TAMANHO 2,00M x 0,90M. Com dados de identificação, procedência, data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS e laudo que comprove a gramatura. PACOTE COM 10 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 150. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 82 |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 - descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 μg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS. PAR. Com amostra. - Unidade: PAR - Quantidade: 150. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 83 |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5 - descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 μg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS. PAR. Com amostra. - Unidade: PAR - Quantidade: 150. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 84 |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0 - descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 μg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS. PAR. Com amostra. - Unidade: PAR - Quantidade: 150. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 85 |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.5 - Descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 μg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS. PAR. Com amostra. - Unidade: PAR - Quantidade: 200. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 86 |
| PACOTE TESTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA E INTEGRADOR QUÍMICO - pacote teste desafio pronto, de uso único, composto de um Indicador Biológico de leitura rápida, do tipo auto-contido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta final negativa em 3 (três) horas, por método de fluorescência e um Integrador Químico Classe 5, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, posicionados em um substrato poroso embrulhado em embalagem descartável. O pacote é projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16 campos AAMI. O Indicador Biológico é composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de GeoBacillus stearothermophillus (AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION -ATCC- 7953, constante no Manual de Monitoramento da Resistência Microbiana em Serviços de Saúde/ANVISA, com certificado de Qualidade Assegurada). A tira contendo esporos está acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos microorganismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais e protegida por papel de filtro hidrofóbico. Um registro em folha com espaço para informação da carga, operador, ciclo de esterilização, registro do resultado do indicador biológico e uma tira de indicador químico estão incluídos dentro do pacote. O Indicador Biológico é tirado do pacote após o ciclo, quebrado e incubado durante 3 horas em incubadora específica com leitura automática. O Integrador Químico Classe 5 deve ter leitura de resultado através de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), composto de uma mecha de papel/filme e alumínio laminado e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel, devendo atingir a área de “ACCEPT” (aceito) se todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor forem alcançados. A extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição do pacote ao vapor e a temperatura. Acompanha ampola externa do mesmo lote para utilização como controle positivo. O rótulo externo deverá conter nome do produto, lote e data de expiração, além de um indicador químico de exposição, que mudará da cor amarela para marrom para diferenciar pacotes que foram expostos ao processo de esterilização por vapor saturado. Embalagem deve conter dados de identificação, procedência, fabricação e validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. CAIXA COM 16 PACOTES E 16 AMPOLAS CONTROLE. Prazo de validade: 2 anos. CAIXA. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 5. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 87 |
| PAPEL CREPADO DE 1ª GERAÇÃO - 100% DE FIBRA DE CELULOSE, COM GRAMATURA DE 60G, alta eficiência de barreira microbiana (99,9%), resistência ao vapor, atóxico, livre de fibras, biodegradável, de fácil manuseio, indicado para cobertura de bandejas, caixas cirúrgicas, pequenos e leves pacotes. Resiste a esterilização a vapor saturado sob pressão, óxido de etileno, formaldeído ou radiação gama. FOLHA DE 90CM X 90CM de COR VERDE, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 e registro na ANVISA/MS. Apresentar laudos de Eficiência da Filtração Bacteriana (BFE); de comprovação de gramatura; de Testes de Avaliação Aerosol e Líquida; de Análises Toxicológicas e de Biodegrabilidades em atendimento a NBR 14990, emitidos por laboratório credenciado ao INMETRO ou a ANVISA/MS.Pacote com 200 folhas.Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 1. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 88 |
| PAPEL CREPADO DE 3ª GERAÇÃO - 92% DE FIBRA DE CELULOSE, REFORÇADA COM 4% DE AGLUTINANTES SINTÉTICOS E 4% DE FIBRAS SINTÉTICAS REFORÇADAS. GRAMATURA DE 78G, alta eficiência de barreira microbiana (94%). Atóxico, livre de fibras, biodegradável, maior hidrorepelência, resistente a rupturas, maleável, de fácil manuseio, baixo efeito memória, indicado para embalagem de pacotes, bandejas e caixas cirúrgicas pesadas, médias e grandes. Resiste a esterilização a vapor saturado sob pressão, óxido de etileno, formaldeído ou radiação gama. FOLHA DE 75CM X 75CM de COR AZUL, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 e registro na ANVISA/MS. Apresentar laudos de Eficiência da Filtração Bacteriana (BFE); de comprovação de gramatura; de Testes de Avaliação Aerosol e Líquida; de Análises Toxicológicas e de Biodegrabilidades em atendimento a NBR 14990, emitidos por laboratório credenciado ao INMETRO ou a ANVISA/MS.Pacote com 200 folhas. Com amostra. - Unidade: PCT - Quantidade: 1. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 89 |
| SCALP - com agulha calibre Nº 19G, com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753. Com sistema de segurança que protege a ponta perfurante da agulha durante a retirada do dispositivo. Ativação do mecanismo de segurança ainda no acesso vascular. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS. Atender a NR 32. Caixa com 50 unidades. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 5. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 90 |
| SCALP - com agulha calibre nº 21G, com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753. Com sistema de segurança que protege a ponta perfurante da agulha durante a retirada do dispositivo. Ativação do mecanismo de segurança ainda no acesso vascular. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS. Atender a NR 32. Caixa com 50 unidades. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 5. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 91 |
| SCALP - com agulha calibre Nº 23G, com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possui protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753. Com sistema de segurança que protege a ponta perfurante da agulha durante a retirada do dispositivo. Ativação do mecanismo de segurança ainda no acesso vascular. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS. Atender a NR 32. Caica com 50 unidades: Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 5. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 92 |
| SCALP - com agulha calibre Nº 25G, com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico,embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753. Com sistema de segurança que protege a ponta perfurante da agulha durante a retirada do dispositivo. Ativação do mecanismo de segurança ainda no acesso vascular. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e tempo de validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001, e cadastro na ANVISA/MS. Atender a NR 32. Caixa com 50 unidades. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 5. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 93 |
| SERINGA - descartável de 5 ML, GRADUADA A CADA 1 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK. Estéril, atóxica, apirogênica, sem agulha, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação VISÍVEL, milimetrada e numerada a cada ml, embalada individualmente. Boas Práticas de fabricação e controle. Embalada em papel grau cirúrgico COM FACE EM POLIPROPILENO e abertura em pétala. Embalagem deve conter dados de identificação, procedência, fabricação e validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. CAIXA COM 100 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 20. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 94 |
| SERINGA - descartável de 10 ML, GRADUADA A CADA 2 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK. Estéril, atóxica, apirogênica, sem agulha, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação VISÍVEL, milimetrada e numerada a cada ml, embalada individualmente. Boas Práticas de fabricação e controle. Embalada em papel grau cirúrgico COM FACE EM POLIPROPILENO e abertura em pétala. Embalagem deve conter dados de identificação, procedência, fabricação e validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. CAIXA COM 100 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 20. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 95 |
| SERINGA - descartável de 20 ML, GRADUADA A CADA 5 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK. Estéril, atóxica, apirogênica, sem agulha, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação VISÍVEL, milimetrada e numerada a cada ml, embalada individualmente. Boas Práticas de fabricação e controle. Embalada em papel grau cirúrgico COM FACE EM POLIPROPILENO e abertura em pétala. Embalagem deve conter dados de identificação, procedência, fabricação e validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. CAIXA COM 100 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 12. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 96 |
| SERINGA - descartável de 3 ML, GRADUADA A CADA 0,1 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK. Estéril, atóxica, apirogênica, sem agulha, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação VISÍVEL, milimetrada e numerada a cada ml, embalada individualmente. Boas Práticas de fabricação e controle. Embalada em papel grau cirúrgico COM FACE EM POLIPROPILENO e abertura em pétala. Embalagem deve conter dados de identificação, procedência, fabricação e validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001. CAIXA COM 100 UNIDADES. Com amostra. - Unidade: CX - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 97 |
| SERINGA DE SEGURANÇA - em polipropileno transparente, isenta de látex, atóxica, apirogênica, descartável; dispositivo de segurança com retração automática da agulha para dentro do êmbolo, com capacidade de 1 ml e agulha 12,7x4 (G x: 27x1/2´´) com bisel trifacetado, esterilizada por óxido etileno. Características: Retração da agulha automática diretamente do paciente para dentro do êmbolo da seringa quando o mecanismo de segurança é acionado; o mecanismo de segurança deve ser ativado enquanto a agulha ainda estiver no paciente, eliminando completamente a exposição à agulha contaminada; a ativação do sistema de segurança deve requerer apenas um passo e permitir que se utilize somente uma das mãos, não havendo troca de manuseio ou posição;a retração da agulha deve impedir a remoção e reencape da agulha em qualquer hipótese; não deve ser possível a reutilização das seringas após a ativação do mecanismo de retração; as agulhas devem ser fixas a seringa; as agulhas devem ser de aço inox e com bisel trifacetado; as seringas devem possuir marcação de medidas a cada 0,2 mL na cor preta e devem vir com identificação de cores para tamanhos de agulha de acordo com os padrões internacionais; as seringas devem vir esterilizadas e embaladas individualmente em envelopes invólucros papel grau cirúrgico com abertura em pétala e devidamente marcados com número do lote, procedência, data de fabricação e validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 (Solicito que os materiais tenham validade de 5 anos). Não devem conter látex de borracha natural; deve possuir registro do ministério da saúde e estar de acordo com a NR 32.Unidade.Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 1000. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 98 |
| SERINGA DE SEGURANÇA - em polipropileno transparente, isenta de látex, atóxica, apirogênica, descartável; dispositivo de segurança com retração automática da agulha para dentro do êmbolo, com capacidade de 1 ml Insulina e agulha 12,7x3,3 (G x: 29x1/2´´) com bisel trifacetado, esterilizada por óxido etileno. Características: Retração da agulha automática diretamente do paciente para dentro do êmbolo da seringa quando o mecanismo de segurança é acionado; o mecanismo de segurança deve ser ativado enquanto a agulha ainda estiver no paciente, eliminando completamente a exposição à agulha contaminada; a ativação do sistema de segurança deve requerer apenas um passo e permitir que se utilize somente uma das mãos, não havendo troca de manuseio ou posição;a retração da agulha deve impedir a remoção e reencape da agulha em qualquer hipótese; não deve ser possível a reutilização das seringas após a ativação do mecanismo de retração; as agulhas devem ser fixas a seringa; as agulhas devem ser de aço inox e com bisel trifacetado; as seringas devem possuir marcação de medidas a cada 0,2 mL na cor preta e devem vir com identificação de cores para tamanhos de agulha de acordo com os padrões internacionais; as seringas devem vir esterilizadas e embaladas individualmente em envelopes invólucros papel grau cirúrgico com abertura em pétala e devidamente marcados com número do lote, procedência, data de fabricação e validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 (Solicito que os materiais tenham validade de 5 anos). Não devem conter látex de borracha natural; deve possuir registro do ministério da saúde e estar de acordo com a NR 32. Unidade: Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 1500. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 99 |
| SERINGA DE SEGURANÇA - em polipropileno transparente, isenta de látex, atóxica, apirogênica, descartável; dispositivo de segurança com retração automática da agulha para dentro do êmbolo, com capacidade de 3 ml e agulha 25x7 (G x: 22x1) com bisel trifacetado, esterilizada por óxido etileno. Características: Retração da agulha automática diretamente do paciente para dentro do êmbolo da seringa quando o mecanismo de segurança é acionado; o mecanismo de segurança deve ser ativado enquanto a agulha ainda estiver no paciente, eliminando completamente a exposição à agulha contaminada; a ativação do sistema de segurança deve requerer apenas um passo e permitir que se utilize somente uma das mãos, não havendo troca de manuseio ou posição; a retração da agulha deve impedir a remoção e reencape da agulha em qualquer hipótese; não deve ser possível a reutilização das seringas após a ativação do mecanismo de retração; as agulhas devem ser fixas a seringa; as agulhas devem ser de aço inox e com bisel trifacetado; as seringas devem possuir marcação de medidas a cada 0,2 mL na cor preta e devem vir com identificação de cores para tamanhos de agulha de acordo com os padrões internacionais; as seringas devem vir esterilizadas e embaladas individualmente em envelopes invólucros papel grau cirúrgico com abertura em pétala e devidamente marcados com número do lote, procedência, data de fabricação e validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 (Solicito que os materiais tenham validade de 5 anos). Não devem conter látex de borracha natural; deve possuir registro do ministério da saúde e estar de acordo com a NR 32. Unidade: Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 2000. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 100 |
| Seringa de segurança; em polipropileno transparente, isenta de látex, atóxica, apirogênica, descartável; dispositivo de segurança com retração automática da agulha para dentro do êmbolo, com capacidade de_3__ ml e agulha 30x7 (G x: 22x1.18) com bisel trifacetado, esterilizada por óxido etileno. Características: Retração da agulha automática diretamente do paciente para dentro do êmbolo da seringa quando o mecanismo de segurança é acionado; o mecanismo de segurança deve ser ativado enquanto a agulha ainda estiver no paciente, eliminando completamente a exposição à agulha contaminada; a ativação do sistema de segurança deve requerer apenas um passo e permitir que se utilize somente uma das mãos, não havendo troca de manuseio ou posição;a retração da agulha deve impedir a remoção e reencape da agulha em qualquer hipótese; não deve ser possível a reutilização das seringas após a ativação do mecanismo de retração; as agulhas devem ser fixas a seringa; as agulhas devem ser de aço inox e com bisel trifacetado; as seringas devem possuir marcação de medidas a cada 0,2 mL na cor preta e devem vir com identificação de cores para tamanhos de agulha de acordo com os padrões internacionais; as seringas devem vir esterilizadas e embaladas individualmente em envelopes invólucros papel grau cirúrgico com abertura em pétala e devidamente marcados com número do lote e data de validade (Solicito que os materiais tenham validade de 5 anos).Não devem conter látex de borracha natural; deve possuir registro do ministério da saúde e estar de acordo com a NR 32; - Unidade: UNID -Quantidade: 2500. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 101 |
| Seringa de segurança; em polipropileno transparente, isenta de látex, atóxica, apirogênica, descartável; dispositivo de segurança com retração automática da agulha para dentro do êmbolo, com capacidade de_5_ ml e agulha 30x7 (G x: 22x1.18) com bisel trifacetado, esterilizada por óxido etileno. Características: Retração da agulha automática diretamente do paciente para dentro do êmbolo da seringa quando o mecanismo de segurança é acionado; o mecanismo de segurança deve ser ativado enquanto a agulha ainda estiver no paciente, eliminando completamente a exposição à agulha contaminada; a ativação do sistema de segurança deve requerer apenas um passo e permitir que se utilize somente uma das mãos, não havendo troca de manuseio ou posição;a retração da agulha deve impedir a remoção e reencape da agulha em qualquer hipótese; não deve ser possível a reutilização das seringas após a ativação do mecanismo de retração; as agulhas devem ser fixas a seringa; as agulhas devem ser de aço inox e com bisel trifacetado; as seringas devem possuir marcação de medidas a cada 0,2 mL na cor preta e devem vir com identificação de cores para tamanhos de agulha de acordo com os padrões internacionais; as seringas devem vir esterilizadas e embaladas individualmente em envelopes invólucros papel grau cirúrgico com abertura em pétala e devidamente marcados com número do lote e data de validade (Solicito que os materiais tenham validade de 5 anos).Não devem conter látex de borracha natural; deve possuir registro do ministério da saúde e estar de acordo com a NR 32. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 2000. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 102 |
| Seringa de segurança; em polipropileno transparente, isenta de látex, atóxica, apirogênica, descartável; dispositivo de segurança com retração automática da agulha para dentro do êmbolo, com capacidade de_5__ ml e agulha 25x8 (G x: 21x1) com bisel trifacetado, esterilizada por óxido etileno. Características: Retração da agulha automática diretamente do paciente para dentro do êmbolo da seringa quando o mecanismo de segurança é acionado; o mecanismo de segurança deve ser ativado enquanto a agulha ainda estiver no paciente, eliminando completamente a exposição à agulha contaminada; a ativação do sistema de segurança deve requerer apenas um passo e permitir que se utilize somente uma das mãos, não havendo troca de manuseio ou posição;a retração da agulha deve impedir a remoção e reencape da agulha em qualquer hipótese; não deve ser possível a reutilização das seringas após a ativação do mecanismo de retração; as agulhas devem ser fixas a seringa; as agulhas devem ser de aço inox e com bisel trifacetado; as seringas devem possuir marcação de medidas a cada 0,2 mL na cor preta e devem vir com identificação de cores para tamanhos de agulha de acordo com os padrões internacionais; as seringas devem vir esterilizadas e embaladas individualmente em envelopes invólucros papel grau cirúrgico com abertura em pétala e devidamente marcados com número do lote e data de validade (Solicito que os materiais tenham validade de 5 anos).Não devem conter látex de borracha natural; deve possuir registro do ministério da saúde e estar de acordo com a NR 32. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 1500. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 103 |
| Seringa de segurança; em polipropileno transparente, isenta de látex, atóxica, apirogênica, descartável; dispositivo de segurança com retração automática da agulha para dentro do êmbolo, com capacidade de_5__ ml e agulha 30x8 (G x: 21 x 1.18´´) com bisel trifacetado, esterilizada por óxido etileno. Características: Retração da agulha automática diretamente do paciente para dentro do êmbolo da seringa quando o mecanismo de segurança é acionado; o mecanismo de segurança deve ser ativado enquanto a agulha ainda estiver no paciente, eliminando completamente a exposição à agulha contaminada; a ativação do sistema de segurança deve requerer apenas um passo e permitir que se utilize somente uma das mãos, não havendo troca de manuseio ou posição;a retração da agulha deve impedir a remoção e reencape da agulha em qualquer hipótese; não deve ser possível a reutilização das seringas após a ativação do mecanismo de retração; as agulhas devem ser fixas a seringa; as agulhas devem ser de aço inox e com bisel trifacetado; as seringas devem possuir marcação de medidas a cada 0,2 mL na cor preta e devem vir com identificação de cores para tamanhos de agulha de acordo com os padrões internacionais; as seringas devem vir esterilizadas e embaladas individualmente em envelopes invólucros papel grau cirúrgico com abertura em pétala e devidamente marcados com número do lote e data de validade (Solicito que os materiais tenham validade de 5 anos).Não devem conter látex de borracha natural; deve possuir registro do ministério da saúde e estar de acordo com a NR 32. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 2000. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 104 |
| TERMÔMETRO CLÍNICO - ecológico, COM ENCHIMENTO A GÁLIO, ESTANHO E ÍNDIO. Precisão sem risco para o meio ambiente. Termômetro clínico de líquido em vidro, destinado a medir a temperatura do corpo humano, escala interna +35°C a +42°C, leitura direta, divisão 0,1°C, dimensões 126mm X 9mm X 12mm, com Registro na ANVISA/MS e INMETRO. Embalagem deve conter dados de identificação, procedência, fabricação e validade de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001.UNIDADE. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 100. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 105 |
| Tubetes /Bocal para Espirometria: Especificação: Tubetes/Bocal descartáveis embalado individualmente e confeccionado em papelão resistente, com película plastificada na parte externa, evitando que o bocal cole nos lábios do paciente durante o teste de espirometria. APRESENTAR AMOSTRA PARA APROVAÇÃO. - Unidade: UNID - Quantidade: 200. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 106 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com cuff Nº 7.5. Acondionado em papel grau cirúrgico, pacote contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade e registro na ANVISA. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 107 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, com cuff Nº 8.0. Acondionado em papel grau cirúrgico, pacote contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade e registro na ANVISA. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 108 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff Nº 2.0. Acondionado em papel grau cirúrgico, pacote contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade e registro na ANVISA. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 109 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff Nº 2.5. Acondicionado em papel grau cirúrgico, pacote contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade e registro na ANVISA. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 110 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff Nº 3.0. Acondionado em papel grau cirúrgico, pacote contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade e registro na ANVISA. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 111 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff Nº 3.5. Acondicionado em papel grau cirúrgico, pacote contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade e registro na ANVISA. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 112 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff Nº 4.0. Acondionado em papel grau cirúrgico, pacote contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade e registro na ANVISA. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |
| Item 113 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC - atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff Nº 4.5. Acondionado em papel grau cirúrgico, pacote contendo externamente dados de identificação, procedência, data de validade e registro na ANVISA. Com amostra. - Unidade: UNID - Quantidade: 10. |
| Valor Unitário: R$ _____________________________ | Marca/Procedência:______________________________ |
| Valor Total: R$ _______________________________ (_____________________________________________ |
| ___________________________________________________________________________________________) |

Local de Entrega do Almoxarifado/ENSP: Rua Leopoldo Bulhões, nº 1480 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

_________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Rua Leopoldo Bulhões, 1480 Sala 312 - Manguinhos - CEP:21041-210 - Tel: (21)2598-2707 - Fax: (21)2290-9696 Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Anexo III

Ata de Registro de Preços

Processo nº 25388.000776/2013-86

Pregão Eletrônico SRP nº 55/2013

Ata de Registro de Preços nº ________________

Objeto: Registro de Preços de _______, na forma do Anexo II

Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, a contar da publicação no Diário Oficial da União.

Fornecedor:

Endereço completo:

Telefone:                                                                Fax:

CNPJ:                                                                    Inscrição estadual:

| Item | Produto | Marca, Modelo e Procedência | Valor Unitário | Quantidade total estimada | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

O compromisso de fornecimento assumido pelos fornecedores registrados será nas condições estipuladas no Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 55/2013, nos seus anexos e nas propostas, que integram esta Ata, independentemente de transcrição.

| CNPJ / Razão Social | Endereço completo, telefone e e-mail | Assinatura do Representante Legal |
| --- | --- | --- |

O preço unitário do primeiro classificado será praticado por todos os demais fornecedores.

- A presente Ata de Registro de Preços será regida pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 10.522/02, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 3.722/01, Decreto nº 4.358/02, Decreto nº 5.450/05, IN MPOG nº 02/09, IN MPOG nº 02/2010, Decreto 7.892/2013, IN MARE nº 8/98, IN MPOG 01/2010, Decreto nº 7.746/12, Decreto nº 2.783/98, IN IBAMA nº 31/2009, alterada pelas IN IBAMA nº 06/2013 e 10/2013, Lei nº 6.938/81, Lei nº 12.305/10, Lei Complementar nº 123/06, Lei nº 8.078/90 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e demais normas legais dispostas no presente Edital e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

- Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias, a contar do pedido da FIOCRUZ, quando enviado por fax, endereço eletrônico ou portador, formulado por Nota de Empenho, cujo recebimento deverá ser formalmente confirmado pela contratada no prazo de até 02 (dois) dias.

2.1. 	A não confirmação do recebimento poderá acarretar eventual cancelamento do pedido.

2.2.	Para os fins deste Registro de Preços, considera-se entrega imediata e integral aquela que ocorre no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do pedido.

- Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da aquisição dos itens registrados correrão à conta do exercício financeiro de 2013, na dotação orçamentária consignada na Nota de Empenho.

- Preço e condições de pagamento

4.1. 	O pagamento será efetuado pela FIOCRUZ no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do atesto da Nota Fiscal eletrônica (NF-e), após o aceite realizado pela FIOCRUZ, de acordo com o fornecimento efetivamente executado e correspondente preço unitário.

4.1.1. 	A contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal eletrônica (NF-e) para o endereço eletrônico almoxarifado@ensp.fiocruz.br, conforme disposto no Protocolo ICMS nº 42/09, para comprovação do fornecimento efetivamente executado, contendo o mesmo CNPJ do empenho para efeito de pagamento.

4.1.2.	O pagamento será efetuado pela FIOCRUZ mediante crédito em conta bancária informada na Nota Fiscal eletrônica (NF-e).

4.2.	Previamente ao pagamento, será feita consulta ao SICAF e ao TST, na forma do subitem 11.4 do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 55/2013, para aferir as condições de habilitação da contratada definidas neste Edital, observadas as disposições da IN MPOG nº 04/2013.

4.3.	No momento do pagamento, serão retidas na fonte as alíquotas discriminadas na IN RFB nº 1.234/2012.

4.3.1. 	Para que a retenção mencionada no subitem 4.3 não ocorra, a contratada optante pelo SIMPLES deverá juntar a declaração nos moldes do Anexo IV da IN RFB nº 1.234/2012 à Nota Fiscal eletrônica (NF-e) (Anexo I).

4.4. 	Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela FIOCRUZ, o valor devido será acrescido de encargos moratórios apurados desde a data estipulada no subitem 4.1 até a data do efetivo pagamento, com base no art. 406 do Código Civil, calculados “pro-rata tempore”, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

VP = [0,0001666667 x n] + 1 x VM

VP = VALOR DA PARCELA A SER PAGA

N = NÚMERO DE DIAS ENTRE A DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO E A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO

VM = VALOR MENSAL DO CONTRATO

0,0001666667 = COEFICIENTE DIÁRIO DE JUROS.

4.4.1.	Os encargos moratórios que a contratada fizer jus e não forem solicitados no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da emissão da respectiva Nota Fiscal eletrônica (NF-e), será objeto de preclusão.

4.5.	O crédito adquirido pela contratada em razão de contrato celebrado com a FIOCRUZ não poderá ser transferido a terceiros, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

- Regularidade da contratada: A regularidade da contratada foi aferida por meio das consultas ao SICAF, TST, CEIS, CNJ e CADIN, em _____/_____/_____, anexadas às fls. ________ do processo nº ____________________.

- Penalidades aplicáveis à contratada pela inadimplência das cláusulas: art. 28 do Decreto nº 5.450/05, arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e conforme item 16 do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 55/2013.

- Rescisão, forma e efeitos: arts. 78, 79 e 80, da Lei nº 8.666/93.

- Obrigações da contratada: A contratada será obrigada a manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico SRP nº 55/2013, sem prejuízo das demais obrigações previstas na Licitação.

- O Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 55/2013, com os Anexos, a ata de realização do Pregão Eletrônico SRP de __/__/__ e a proposta comercial de __/__/__, integram este instrumento, independente de transcrição.

- Forma de fornecimento: Integral

- Recebimento do objeto: conforme item 19 do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 55/2013.

- As partes contratantes ficam cientes de que o foro para dirimir as questões que não forem solucionadas na via administrativa será o da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro, por imposição de ordem Constitucional.

Rio de Janeiro, __ de _____ de ____.

________________________________             ________________________________

Autoridade competente                                               Representante legal

Anexo IV

Formulário de Análise Técnica de Amostra

Pregão Eletrônico nº 55/2013 – Processo 25388.000776/2013-86

| Empresa: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Telefone: |  |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
| A ser preenchido pelo Licitante |
| Item/Marca/Procedência: |
| Valor Unitário R$ |  |
| Valor Total R$ |  |

| A ser preenchido pela ENSP/FIOCRUZ |
| --- |
| A amostra apresentada atende plenamente todas as etapas analisadas? | ( ) SIM | ( ) NÃO |
| Em caso negativo, informe o item e o motivo pelo qual a amostra foi reprovada. |
| O preço informado acima e descrito na proposta comercial encontra-se de acordo com a realidade do mercado? | ( ) SIM | ( ) NÃO |
| Em caso negativo, informe o item que está acima dos preços praticados no mercado. |

| A ser preenchido pelo Licitante |
| --- |
| Item/Marca/Procedência: |
| Valor Unitário R$ |  |
| Valor Total R$ |  |

| A ser preenchido pela ENSP/FIOCRUZ |
| --- |
| A amostra apresentada atende plenamente todas as etapas analisadas? | ( ) SIM | ( ) NÃO |
| Em caso negativo, informe o item e o motivo pelo qual a amostra foi reprovada. |
| O preço informado acima e descrito na proposta comercial encontra-se de acordo com a realidade do mercado? | ( ) SIM | ( ) NÃO |
| Em caso negativo, informe o item que está acima dos preços praticados no mercado. |

Amostra Recebida em: ______/______/________, por ________________ (ENSP/FIOCRUZ)

Anexo V

Declaração de Origem (Portaria MDIC nº 279, de 18 de novembro de 2011)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 55/2013, DE 10/12/2013

| 1. Identificação do Licitante |  |
| --- | --- |

PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO

| 2. Código NCM | 3. Descrição do Produto |
| --- | --- |

MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO

| Elaborados ou Totalmente Obtidos no Brasil: |
| --- |
| 4. Código NCM | 5. Descrição dos Materiais |
| Importados de Terceiros Países: |  |
| 6. Código NCM | 7. Descrição dos Materiais | 8. País de Origem | 9. Participação % do valor CIF (R$) de aquisição de cada um dos materiais importados que componham o valor de venda da mercadoria pelo produtor |
|  |  | TOTAL (%) |  |
| 10.Descrição do Processo Produtivo: |
| 11.Descrição do Requisito de Origem: |
| 12. DECLARAÇÃO DE ORIGEM: Declaramos para os fins de direito que o descrito neste documento é verdadeiro, sendo fiel a comprovação da origem do produto ofertado neste certame licitatório, submetendo-nos às penalidades legais, por omissão ou falsa informação desta declaração, definidas na legislação brasileira. |
| 13. Local e data Nome, cargo e assinatura do licitante |

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

| CAMPO |  |
| --- | --- |
| 1 | Nome da empresa licitante, endereço completo da empresa, fax, telefone, CNPJ e-mail do responsável na empresa. |
| 2 | Código NCM disposto na TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados) correspondente ao produto ofertado. |
| 3 | Descrição da mercadoria ofertada conforme o edital de licitação. |
| 4 | Relacionar os códigos NCM correspondentes aos materiais originários do Brasil que foram incorporados na fabricação do produto ofertado. |
| 5 | Descrição dos materiais elaborados ou totalmente obtidos no Brasil utilizados na fabricação do produto correspondente a cada código NCM relacionado no campo 4. |
| 6 | Códigos NCM correspondentes aos materiais importados que foram incorporados ao produto. |
| 7 | Descrição dos materiais importados que foram incorporados ao produto de acordo com o código NCM disposto no campo 6. |
| 8 | País de origem de cada um dos materiais importados. |
| 9 | Participação em % do valor CIF em Real (R$) de aquisição de cada um dos materiais importados que compõem o valor de venda da mercadoria pelo produtor, e % total (VMI%) conforme disposto no art. 4º deste Regime de Origem. |
| 10 | Descrição detalhada do processo produtivo utilizado para elaboração da mercadoria ofertada. |
| 11 | Descrição do requisito específico de origem que corresponde à mercadoria ofertada. |
| 12 | Declaração de Origem conforme o texto disposto no campo 12. |
| 13 | Local, data, nome, cargo e assinatura do Licitante. |