S.R.P. (SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS)

# DEFINIÇÃO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS É UM PROCEDIMENTO DE COMPRAS, PREVISTO NO ART. 15, DA LEI 8666/93, NO ARTIGO 12 , DA LEI 10.520, DE 17/07/02 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 5.450 de  31/05/2005 e DECRETO Nº 7.892 de 23/01/2013, MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA E PREGÃO, TIPO MENOR PREÇO, EM QUE OS INTERESSADOS EM FORNECER MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU GÊNEROS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONCORDAM EM MANTER REGISTRADOS OS SEUS PREÇOS PARA ESTES PRODUTOS E A FORNECÊ-LOS, QUANDO SOLICITADO, CONFORME CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

VALIDADE: O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DA ATA DO SRP DO PREGÃO.

A EXISTÊNCIA DE PREÇOS REGISTRADOS NÃO OBRIGA O HC/UFPR A FIRMAR AS CONTRATAÇÕES QUE DELES PODERÃO ADVIR, FICANDO-LHE FACULTADA A UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS, RESPEITADA A LEGISLAÇÃO RELATIVA ÀS LICITAÇÕES, SENDO ASSEGURADO AO BENEFICIÁRIO DO REGISTRO PREFERÊNCIA EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES.

# O REGISTRO DE PREÇOS SERÁ PRECEDIDO DE AMPLA PESQUISA DE MERCADO.

O PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER ANULADO OU REVOGADO, NO TODO OU EM PARTE, SEMPRE MEDIANTE DESPACHO MOTIVADO, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 49, DA LEI 8666/93.

AS QUANTIDADES INDICADAS NO EDITAL PARA REGISTRO DE PREÇOS SÃO ESTIMADAS E SERVEM COMO REFERÊNCIA, PODENDO O HC/UFPR AUMENTÁ-LAS OU DIMINUÍ-LAS, CONFORME SUAS NECESSIDADES, DE ACORDO COM O PREVISTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO INCISO I, DO ART. 65, DA LEI 8666/93.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS

DECRETO 5.450 de 31/05/2005 e DECRETO Nº 7.892  de 23/01/2013

## PROCESSO: Nº 008127/2013-21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2013

OBJETO: 	O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE INSUMOS HOSPITALARES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ.

##### ANEXOS AO EDITAL:	I		PLANILHA DE ORÇAMENTO  E RESUMO DE PARCELAMENTO

##### II		TERMO DE REFERENCIA

##### III 	MODELO DE DECLARAÇÃO

##### IV     MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

###### V		ATA DE REGISTRO DE PREÇO

### EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

DECRETO 5450 de  31/05/2005 e DECRETO Nº 7.892 de 23/01/2013

PROCESSO  Nº : 008127/2013-21

MODALIDADE   : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2013

TIPO LICITAÇÃO : MENOR PREÇO UNITARIO

DATA PARA ENTRADA DAS PROPOSTAS NO COMPRASNET PARA TODOS OS ITENS DO EDITAL: CONFORME SUBITEM 5.3.1 DO EDITAL.

DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA E INICIO DOS LANCES: CONFORME SUBITEM 5.3.2 DO EDITAL.

A Universidade Federal do Paraná por intermédio do Hospital de Clínicas, CNPJ 75095679/0002-20, na pessoa do Pregoeiro designado pela Portaria n.º 063/2013-DGHC, de 01 de abril de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na modalidade de Pregão Eletrônico no Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço, conforme descrito neste Edital e seus anexos. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá ao disposto na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que converteu em lei, a Medida Provisória nº 2.182-18, de 23/08/2001, nos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000, 3.693 de 20/12/2000, 5.450 de 31/05/2005, 3.722, de 09/01/2001 e 3.784, de 06/04/2001, bem como, no que couber, às determinações constantes da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 (alterada pelas leis 8.883/94 e 9.648/98), com suas posteriores alterações, do Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, da IN nº 2, de 11/10/2010 MPOG/SLTI, republicada no D.O.U. do dia 19/04/1996, da Lei Complementar 123/06, do Decreto 6204/07, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e das demais normas que dispõem sobre a matéria.

# 1 - DO OBJETO

O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a implantação de Sistema do Registro de Preços, com vigência de 12(doze) meses, para aquisição parcelada, conforme necessidade, de PRODUTOS PARA SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE INSUMOS HOSPITALARES. O objeto atenderá o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, conforme especificações detalhadas constantes na Planilha de Orçamento e Resumo de Parcelamento (Anexo I do Edital) e do Termo de Referencia - Anexo II do Edital.

2 - CONDIÇÕES GERAIS

2.1 - As condições de habilitação exigidas no edital, deverão ser mantidas durante toda vigência da Ata de Registro de preços, pela empresa classificada, ficando facultado ao HC/UFPR, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos, apresentados quando daquelas fases.

2.2 - A licitação será dividida em item, conforme Anexos, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

  - - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

2.4 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

# 3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar do Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que  estejam com o Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº2, de 11 de outubro de 2010 publicada no DOU de 13/10/2010 (nº 196, Seção I, fl.41).

3.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.2.1 - Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.2.2 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública  suspenso, ou que por estas tenham sido declaradas inidôneas;

3.2.3 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.2.4 - Estrangeiras que não funcionem no país.

A PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO SIGNIFICA PLENO CONHECIMENTO DE SUAS INSTRUÇÕES, NÃO CABENDO, APÓS SUA ABERTURA, ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SEUS ITENS OU RECLAMAÇÃO QUANTO AO SEU CONTEÚDO. ANTES DE ELABORAR SUAS PROPOSTAS, AS LICITANTES DEVERÃO LER ATENTAMENTE O EDITAL, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

# 4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/05), no site www.comprasnet.gov.br.

4.2 - Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão.

4.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (art. 3º, § 6º, do decreto nº 5.450/05).

4.4 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Hospital das Clínicas da UFPR, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art.3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).

# 5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances (Artigo 13 e seus incisos, do Decreto 5.450/05).

5.2 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Incisos IV do artigo 13 do decreto 5.450/05).

5.3 - A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, com valor unitário e total, conforme datas, prazos e horários abaixo discriminados:

5.3.1 - A data e horário, para entrada das propostas no sistema, será a partir das 08h00min, do  dia    08/08   /2013   até a data da abertura do pregão;

5.3.2 - A data e horário, de início da sessão pública do pregão e de abertura das propostas, será no

dia  26 /08/ 2013 às 10h00 min, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (art. 13, II e VI, Decreto 5.450/05).

5.4 - Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá manifestar também em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

5.5 - Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá se cadastrar no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), quando dos procedimentos licitatórios realizados por órgãos integrantes do SISG conforme prevê o art. 3º, § 2º e art. 13, I, do Decreto 5.450/05, que por sua vez, serão impressos na ocasião da habilitação das propostas para verificação de sua regularidade.

5.6 - A proposta de preços contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado deverá ser formulada e enviada no prazo máximo de 48horas, após o término da etapa de lances, em original com os valores unitários e totais, para a Comissão de Licitação do HC/UFPR, atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, contendo os seguintes dados:

5.6.1 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da abertura deste Pregão.

5.6.2 - A especificação clara, completa e minuciosa do produto ofertado em conformidade com o Anexo I e II deste Edital.

5.6.3 - Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, afirmando a inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar acerca de ocorrências posteriores, conforme modelo de declaração constante do Anexo III deste Edital.

5.6.4 - Declaração expressa, datada e assinada de que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988, em conformidade com o Anexo III deste Edital.

5.6.5 - Caso haja faturamento mínimo, deverá ser informado na proposta.

5.6.6 - Declaração expressa, datada e assinada de que cumpre plenamente as disposições da IN nº2, 16/09/2009 (Publicada no D.O.U, nº 178, seção I, pág. 80, de 17.09.09), em conformidade com o Anexo IV, deste Edital.

5.6.7 - Deverão apresentar os dados completos da empresa: CNPJ, nome do representante legal da empresa, nº telefone fixo ou celular, endereço, fax, e-mail, nome do responsável para assinatura do contrato com a procuração e/ou documento que confere poderes para a representação da empresa(estatuto da empresa/contrato social), CPF e CI, dados bancários, banco, agência e conta corrente.

5.6.8 - Os fornecedores deverão incluir nas propostas: o número de telefone e de fax, e-mail, endereço para correspondência e nome(s) do(s) representante (s) funcionários (s) da empresa para contato, envio de empenhos, pedidos de troca e outras situações que necessitam da intervenção dos fornecedores. E sempre que houver mudança em qualquer informação referente aos dados citados, a empresa deverá comunicar a Comissão de Licitação do HC/UFPR, por escrito, ficando a mesma responsável em manter as  informações atualizadas.

5.6.9 - Somente serão recebidos materiais e/ou documentos de procedência estrangeira quando acompanhados de informações corretas, claras e em língua portuguesa, sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

# 6 - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

### Em conformidade com o subitem 5.3.2 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450/05.

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.3 -  Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.4 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

7.5 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.5.1 - O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.5.2 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes, enquanto os itens estiverem na situação ”abertos para lances”.

7.5.3 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão será automaticamente transferida para o dia seguinte, no mesmo horário, quando o pregoeiro não conseguir dar continuidade da sessão pública.

7.6 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, também, pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.6.1 - Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes.

7.7 - Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

7.8 - O Pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.8.1 Quando houver necessidade de apresentação de amostra, o Pregoeiro encerrará a etapa de lances, divulgando, posteriormente, o resultado de julgamento.

7.9 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta, deverá encaminhar, sua proposta escrita contendo os valores unitários e totais, atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, conforme itens 5.6 e 10.

7.9.1 - As empresas vencedoras deverão apresentar, a documentação em “original” ou cópia autenticada, que será entregue na Comissão de Licitação do HC/UFPR, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS, após o encerramento da etapa de lances, juntamente com a proposta de preços.

8 - AMOSTRAS

8.1 - As empresas vencedoras deverão apresentar amostra (quando solicitado pelo serviço) do item cotado devidamente identificadas quanto ao número do processo, nome da empresa e o número do item a que se refere). As amostras deverão ser apresentadas na quantidade solicitada e em embalagem original. Além disso, deverão ser observadas as condições para fornecimento que estão estabelecidas no Termo de Referência Anexo II, deste edital.

# 9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO para os itens e que atender as condições desse Edital e seus Anexos

9.2 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas de preços decidindo sobre a aceitação dos preços obtidos.

9.3 - Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos e aprovadas as amostras que vierem a ser apresentadas, o Pregoeiro, motivadamente, divulgará o resultado de julgamento das propostas de preços.

9.4 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

9.5 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

# 9.6 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência às empresas de pequeno porte, microempresas ou cooperativas, nos termos da Lei Complementar 123/06.

# 9.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas sejam iguais ou até 5% superiores a do primeiro colocado.

# 9.6.2 - Constatado o empate, nos termos do item 9.6.1, proceder-se-á o desempate, convocando a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas mais bem classificada para apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo estabelecido pelo pregoeiro durante a sessão pública, sob pena de preclusão.

# 9.6.3 - O disposto no item 9.6 e seus sub itens somente se aplicará quando o menor lance não tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas.

# 9.6.4 - Para fazer jus a condição de micro-empresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas, a empresa deverá declarar em campo próprio no sistema sua condição de beneficiária da Lei Complementar 123/06.

# 10 - DA HABILITAÇÃO

10.1 - O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e, conforme o caso, à qualificação econômica financeira, conforme disposto nos artigos 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 inciso III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.

10.2 - O Pregoeiro consultará a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do licitante/fornecedor, conforme a Lei nº 12.440, de 07/07/2011.

10.3 - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação e aplicação da sanções cabíveis, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme esta no art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

10.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade jurídica e regularidade fiscal, será assegurado um prazo de  48(quarenta e oito) horas para o proponente que for declarado vencedor do item(ns) do certame, para regularização da documentação, sob pena de inabilitação e aplicação da sanções cabíveis(art. 43, inciso III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 2, de 11,10,10).

10.5 -  Para fins de habilitação técnica deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a - Licença Sanitária Estadual ou Municipal e Autorização de Funcionamento da empresa junto ao Ministério da Saúde;

b -  Deverão ser anexadas cópias autenticadas ou simples acompanhadas do original para autenticação do Diário Oficial com o número do Registro de Produto, ou isenção do mesmo, na Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, cujos dados poderão ser confirmados “via internet”, no endereço eletrônico da ANVISA-MS. Não serão aceitos protocolos;

c - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde, quando fabricante/importador, para os produtos com dispositivo de segurança (NR 32 do MTE);

d - Certificado de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição para Produtos para a Saúde, quando distribuidor/fornecedor, para os produtos com dispositivo de segurança (NR 32 do MTE);

e - Conter em sua proposta especificação clara, completa e minuciosa dos produtos ofertados, tais como marca e fabricante;

f - Os fornecedores deverão incluir nas propostas: o número de telefone e de fax, e-mail, endereço para correspondência e nome(s) do(s) representante (s) funcionários (s) da empresa para contato, envio de empenhos, pedidos de troca e outras situações que necessitam da intervenção dos fornecedores. E sempre que houver mudança em qualquer informação referente aos dados citados, a empresa deverá comunicar a Comissão de Licitação do HC/UFPR, por escrito, ficando a mesma responsável em manter as  informações atualizadas.

g - As empresas deverão apresentar,  atestado de capacidade técnica, fornecidos por pessoa de direito público ou privado, que comprove ter a licitante fornecido o objeto da mesma natureza do ora licitado, no prazo e especificações contratuais.

h - Os documentos acima citados deverão acompanhar o original da proposta de preços atualizada,  e os demais documentos e  prazo previsto, conforme item 5.6 deste edital.

10.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

10.7 - Apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no item 14.1, deste edital.

10.8 - Conforme facultado pelo Parágrafo Terceiro, do Artigo 43, da Lei 8.666/93, durante a análise dos documentos, o Pregoeiro poderá solicitar esclarecimentos ou outras informações que julgar necessárias, junto aos órgãos emitentes dos atestados de capacidade técnica. Se dos atestados não constarem número de telefone ou fax, bem como nome legível dos emitentes, o Pregoeiro poderá solicitar às empresas que indiquem estes dados.

10.9 - Para efeitos de habilitação das empresas de pequeno porte, microempresas e cooperativas será observado, com base na Lei Complementar 123/06, o seguinte:

10.9.1 - Se a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal apresentar alguma restrição será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, na etapa de aceitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.10 - QUANDO O LICITANTE FOR INABILITADO POR FALTA E/OU APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA DISPUTA DOS OUTROS ITENS.

11 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório de Pregão.

11.1.1 - A impugnação deverá ser remetida ao pregoeiro, exclusivamente, no endereço eletrônico: licita@hc.ufpr.br

11.1.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

12 - DOS RECURSOS

12.1 - Após o encerramento da fase de habilitação, será aberto o prazo para intenção de recurso, a falta de manifestação imediata do licitante, exclusivamente por meio eletrônico, importará na decadência do direito de apresentar o recurso (art. 26, § 1º, Dec. nº 5.450/05).

12.1.1 - Caso a intenção de recurso não seja motivada, será recusada pelo pregoeiro, decaindo o direito de apresentar o recurso (art. 26, § 1º, Dec. nº 5.450/05).

12.2 - Acatada a intenção de recurso, o licitante deverá encaminhar o recurso em formulários próprios no âmbito eletrônico, no prazo de 03 (três) dias.

12.3 - Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em até 03 (três) dias, em formulários próprios no âmbito eletrônico,contados a partir do término do prazo do recorrente.

12.4 - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões.

12.4.1 - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Comissão de Licitação do HC/UFPR, em Curitiba/PR, situado à Rua Agostinho Leão Júnior, nº 62 – Alto da Glória – telefone/fax 0XX (41) 3360-1831.

12.5 - A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade competente.

12.6 - O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

12.7 - O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do Inciso I, do artigo  109 da Lei nº 8666/93, terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

# 13.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.

13.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

# 13.3 - A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos produtos cotados, antes da homologação do certame.

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 -  Com fundamento nas leis nº. 10.520, de 17/07/2002, e nº. 8.666, de 21/06/1993, poderão ser aplicadas à Contratada, as sanções abaixo, pela inobservância das condições estabelecidas para o objeto ora contratado, a saber:

a) Advertência, nos casos de menor gravidade;

b) Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, se convocada dentro do prazo de validade de sua proposta e:

b.1 - não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços;

b.2 - deixar de entregar documentação exigida no edital;

b.3 - apresentar documentação falsa;

b.4 - ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

b.5 - não mantiver a proposta;

b.6 - falhar ou fraudar na execução do objeto;

b.7 - comportar-se de modo inidôneo;

b.8 - fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

c) O atraso injustificado no cumprimento do objeto sujeitará o fornecedor à multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia que exceder ao prazo fixado. Calculada sobre o valor do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da Contratada, até o cumprimento do objeto, obedecendo ao limite máximo de 20% (vinte por cento). Limite que ultrapassado, poderá ensejar a rescisão contratual pela Contratante;

d) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da Contratada:

d.1 - pela recusa no recebimento da nota de empenho dentro do prazo de validade da contratação;

d.2 -  pela não assinatura do contrato e/ou da ata de registro de preços e de seus aditivos, no prazo estabelecido no edital;

d.3 - pela entrega do objeto fora das especificações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos.

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no inciso b acima. A sanção da declaração de idoneidade é de competência exclusiva do Ministro de Estado, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

As sanções previstas nas alíneas “b” e “e” poderão ser aplicadas também nas hipóteses de que trata o artigo 88 da Lei nº 8.666/93.

14.2 - As multas serão cobradas através de descontos da parcela do pagamento mensal devido. Quando aplicada no último mês do pagamento, poderá ser retida do último pagamento devido. Não havendo nenhuma garantia e se o pagamento já houver sido realizado, a multa deverá ser depositada na conta única do Hospital de Clinicas da UFPR, pela Contratada, mediante GRU – Guia de Recolhimento da União a ser fornecida pela Unidade de Contabilidade e Finanças do Hospital de Clínicas da UFPR. Tendo o serviço finalizado ou fornecimento realizado e o último pagamento já houver sido realizado, a multa poderá ser cobrada na via judicial por execução fiscal.

14.3 - No caso da penalidade de multa, em face dos elevados custos administrativos dos processos para análises e aplicação de sanções, o valor mínimo da multa aplicada será de R$ 1.050,00(um mil e quinhentos reais).

14.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o Licitante/Contratado deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

14.5 - O fornecedor terá CANCELADO o seu registro do SICAF quando:

a. - Descumprir as condições da contratação;

b - Não enviar, no prazo de dois dias úteis, e-mail de resposta confirmando o recebimento da Nota de empenho, quando encaminhada ao endereço de e-mail informado pelo contratado, ou não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a comunicação efetuada à empresa, e não apresentar justificativa aceitável.

c - Não devolver o contrato assinado no prazo de 5(cinco) dias úteis contados do seu  recebimento.

14.6 - Será assegurado ao licitante/fornecedor, previamente à aplicação das penalidades mencionadas, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

14.7 - A aplicação de uma das penalidades previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação de outras.

14.8 - A análise para aplicação de sanções administrativas à empresa será feita pelo Conselho Diretivo do Hospital de Clínicas – UFPR.

14.9 - A imposição de qualquer sanção administrativa à Contratada implica na impossibilidade de emissão, em favor da empresa, de Atestado de Capacidade Técnica, pelo período de 2 (dois) anos, contados da data da imposição da sanção pelo Hospital de Clínicas.

15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 - A classificação será mantida durante 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura da ata de SRP do pregão, exceto nos casos em que houver exclusão do SRP (Sistema de Registro de Preços), a título de penalidade imposta pela Administração, incluídas eventuais prorrogações.

15.2 - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.3 - Homologado o resultado da licitação, o HC/UFPR, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços, que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

15.4 - Constarão da Ata de Registro de Preços, todas as informações necessárias à:

I - Identificação do processo;

II - Caracterização do objeto;

III - Identificação das empresas;

IV - Preços ofertados pelas classificadas, item a item;

V - Direitos e responsabilidades das partes.

15.5 - A ARP será lavrada em tantas vias quantas forem às empresas classificadas.

15.6 - É obrigatória a assinatura da ARP pelas partes envolvidas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação do HC/UFPR, aplicando-se, em caso de descumprimento, o disposto no parágrafo segundo, do art. 64, da lei 8666/93, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

15.7 - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

15.8 - Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que o fornecimento dos materiais não atende às condições estipuladas no edital, o HC-UFPR se reserva o direito de suspender o pagamento até que sejam sanadas as irregularidades, sem que isso lhe acarrete encargos financeiros adicionais.

16 – DA ADESÃO DOS ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES (CARONA)

16.1 - Durante a vigência da Ata de Registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme Artigo 22, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

16.2 – Os órgãos e entidade que não participaram do registro de preços, poderão realizar adesões à ata de registro de preços, mediante autorização do HC/UFPR e após a primeira aquisição por órgão integrante da ata. (art. 22, § 1º e 5º, do Decreto 7.892/2013)

16.3– Após a autorização do HC/UFPR, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição solicitada em até 90 (noventa) dias, observado prazo de vigência da ata. (art. 22, § 6º, do Decreto 7.892/2013).

16.4 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços serão concedidas Adesões até o quíntuplo de cada item solicitado para adesão; conforme estabelece os § 3º e § 4º do Decreto 7.892/2013.

16.5 – Cada órgão ou entidade não participante poderá aderir, no Maximo , 100% (cem por cento) do quantitativo do item registrado na ata para o HC/UFPR e órgãos participantes. (art. 22, § 3º, do Decreto 7.892/2013).

16.6 – Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão na modalidade carona, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com o HC/UFPR e os órgãos participantes. (art. 22, § 2º, do Decreto 7.892/2013).

# 17 - DO PAGAMENTO

17.1 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária, em 30(trinta) dias contados do recebimento definitivo da parcela, mediante crédito em conta corrente em banco, número e agência indicado pelo fornecedor, vencedor do certame.  Os documentos relativos á seguridade fiscal do fornecedor, exigidos para o cadastramento no SICAF deverão ser mantidos atualizados, pois será feita consulta “on line”, quando da data do pagamento.

17.2 - Entende-se como data de pagamento, a da entrega da ordem bancária no Banco do Brasil S.A.

17.3 - Dentro do prazo de que trata o subitem 16.1, se for constatado que o fornecimento não atende às condições estipuladas neste Edital e na Ata de Registro de Preços; o HC/UFPR se reserva o direito de suspender o pagamento até que sejam sanadas as irregularidades, sem que isso lhe acarrete encargos financeiros adicionais.

17.4 - Em caso da CONTRATANTE, constatar antes de cada pagamento, irregularidade de situação da CONTRATADA junto ao SICAF, o pagamento não será suspenso, mas a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar no prazo de 10 (dez) dias corridos sua regularização, sob pena de rescisão do contrato em cumprimento ao Parecer PGFN/CJU Nº 401/2000, de 23/03/2000.

17.5 - A contratante poderá deduzir do montante da fatura/nota fiscal o valor da multa, que possa vir a ser aplicada pela entrega de bens fora do prazo estabelecido. Uma vez adotados os procedimentos administrativos cabíveis, se julgada procedente a defesa da contratada, o valor deduzido será devolvido.

17.6 - Cada pagamento será observado o disposto no art. 64 da lei 9.430, de 27/12/96, na lei 9.718/98 e nas Instruções Normativas SRF/STN/SFC nº. 306, de 12 de março de 2003 e Medida Provisória nº. 2.158-35 de 24-08-01.

18 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

18.1 - Os produtos deverão ser entregues de acordo com a solicitação de parcela enviada para empenho, no Recebimento do Hospital de Clínicas da UFPR, sito na Rua Padre Camargo, s/nº - Centro, Curitiba/PR, das 07:00 às  18:00 horas, em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho, ficando seu descumprimento sujeito às penalidades legais.

19 - DO RECEBIMENTO

19.1 - A contratação da empresa classificada, respeitados os demais critérios aqui descritos, far-se-á pelo fornecimento do objeto, de acordo com a necessidade do HC/UFPR.

19.2 - Os fornecimentos deverão ser efetuados de acordo com os quantitativos, preços e outras condições constantes na nota de empenho.

19.3 - Durante a validade do registro, a empresa contratada não poderá alegar a indisponibilidade do material ofertado, sob pena de lhe serem aplicadas às sanções previstas no item 14 - Sanções Administrativas deste Edital.

19.4 - Todos os materiais, objetos desta licitação, deverão obedecer às especificações constantes deste Edital e seus Anexos.

20 - DA CONTRATAÇÃO

20.1 - O compromisso será efetivado mediante emissão da nota de empenho que, nas aquisições advindas do Sistema de Registro de Preços do HC/UFPR, terá força de contrato.

20.2 - A Nota de Empenho será enviada para o endereço de email informado pelo fornecedor, o qual deverá enviar, no prazo de dois dias úteis, email de resposta confirmando o seu recebimento ou após a comunicação à empresa, a mesma deverá, no prazo de dois dias úteis, retirar a Nota de Empenho na Unidade de Contabilidade e Finanças do Hospital de Clinicas-UFPR, localizada na Rua Agostinho Leão Junior, 62, bairro Alto da Glória, Curitiba, Pr, no horário das 08:00 às 17:00 h, sob pena de ser aplicada à empresa a penalidade indicada no item 14.1,d, do edital.

20.3 - Após o recebimento da nota de empenho, a empresa contratada deverá atender o solicitado e emitir nota fiscal/fatura do fornecimento efetivado em nome do Hospital das Clínicas da UFPR, devendo o material ser entregue na forma e condições estabelecidas pelo HC/UFPR e no local indicado na respectiva nota de empenho, conforme item 17(dezessete) deste Edital.

20.4 - As notas fiscais emitidas deverão trazer em seu corpo o percentual a ser retido pelo Hospital de Clinicas-UFPR, referente a Lei Federal nº. 9.430, de 27/12/96 (PIS, PASEP, COFINS, IR e CSSL), Lei Federal nº. 10.666, de 08/05/03 (INSS quando prestação de serviço) e Lei Complementar Municipal nº. 52, de 10/11/04 (ISS). Se for situação de isenção, citar a Lei.

20.5 - Antes do aceite da Nota de Empenho, a Administração realizará consulta “on line’ ao Sistema Unificado de Fornecedores - SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e, conforme o caso, à qualificação econômica financeira, conforme disposto nos artigos 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010 e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN(art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002), cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

21 - DA REVISÃO DOS PREÇOS

21.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993  e o Decreto 7.892/2013.

21.2 - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade, conforme inciso XI do art. 9º do capítulo V.

21.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

21.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

I - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

21.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

21.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

22 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas advindas do presente pregão, correrão por conta da Fonte de Recurso 0151.000.000, 0153.000.000, 0155.000.000, 0250.000.000, 6153.000.000  ou de Emendas Parlamentares.

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

23.2 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no endereço eletrônico licita@hc.ufpr.br até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura do pregão, conforme previsto no art.19 do decreto nº 5.450/05.

23.3 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

23.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública de Pregão.

23.5 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

23.6 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

23.7 - Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas de preços.

23.8 - Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado via e-email para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para devolução da Ata assinada, acrescida das informações apresentadas em sua proposta de preços.

23.9 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição dos produtos pela Administração.

23.10 - O proponente vencedor, após a retirada da ATA SRP, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da ATA SRP.

22.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no HC/UFPR.

23.12 - No caso de descumprimento de qualquer obrigação avençada, fica a empresa vencedora do certame sujeita às penalidades previstas no edital, bem como das sanções administrativas, item 14 deste edital, constantes nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, pela inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento contratado.

23.13 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.14 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto 3.555, de 08/08/2000, publicado no Diário Oficial da União de 09 de agosto de 2.000, da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que converteu em Lei, a Medida Provisória nº 2.182-18, de 23/08/2001 e disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.

23.15 - Para fins de aplicação das sanções administrativas constante do item 14, deste edital, o lance é considerado proposta.

24 - DO FORO

Por força do disposto no artigo 109, inciso I da Constituição Federal, o foro da Justiça Federal - Seção Judiciária de Paraná/Subseção Judiciária de Curitiba será competente para dirimir dúvidas e /ou questões resultantes de interpretações e/ou execução do presente instrumento.

Curitiba,          de   julho            de 2013.

# Marcelo Czaikowski

# Comissão de Licitação

Matr. 124931

ANEXO I

# PLANILHA DE ORÇAMENTO  E RESUMO DE PARCELAMENTO

Itens do pregão

------------------------------------------------------------------------

1  3138 EQUIPO PARA IRRIGACAO VESICAL ROLDANA COM PERFEITO PERFEITO CONTROLE

DE FLUXO, CALIBRE QUE PERMITA GRANDE VAZAO DE SOLUCAO, PERFEITO AJUS

TE A SONDA VESICAL, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM

ABERTURA ADEQUADA.

CATMAT .. : 386356

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         6,387    QT EST:       1.800

-------------------------------------------------------------------------------

2  3193 OBTURADOR/ADAPTADOR PARA SONDA DE FOLEY, COM PERFEITA CONEXAO,

DESCARTAVEL, ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA.

CATMAT .. : 280376

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         4,533    QT EST:       3.000

-------------------------------------------------------------------------------

3  3315 TUBO CAPILAR PARA DETERMINACAO DE MICROHEMATOCRITO COM HEPARINA, EMBA-

LAGEM DE 100 A 500 UNIDADES.

CATMAT .. : 295710

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         14,073    QT EST:         360

-------------------------------------------------------------------------------

4  3316 TUBO CAPILAR PARA DETERMINACAO DE MICROHEMATOCRITO,SEM HEPARINA, EMBA-

LAGEM DE 100 A 500 UNIDADES.

CATMAT .. : 285268

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         9,327    QT EST:         360

-------------------------------------------------------------------------------

5  3846 LAMINULA MED. 20X20mm. SUPERFICIE LISA, SEM GORDURA E SUJIDADE, BORDAS

LAPIDADAS

CAIXA COM 100 UNIDADES.

CATMAT .. : 241782

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         4,320    QT EST:         240

-------------------------------------------------------------------------------

6  3847 LAMINULA MED. 22x22mm, SUPERFICIE LISA, SEM GORDURA E SUJIDADE, BORDAS

LAPIDADAS.

CAIXA COM 100 UNIDADES.

CATMAT .. : 254993

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:        3,243    QT EST:         360

-------------------------------------------------------------------------------

7  3848 LAMINULA MEDINDO 24X24 mm, SUPERFICIE LISA, SEM GORDURA E SUJIDADE,

BORDAS LAPIDADAS.

CAIXA COM 100 UNIDADES.

CATMAT .. : 284466

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         3,510    QT EST:         360

-------------------------------------------------------------------------------

8  3878 LUVA PLASTICA SILICONIZADA, 5 DEDOS, PARA TOCOGINECOLOGIA,  TAMANHO

GRANDE, DESCARTAVEL, ESTERIL, SOLDAS RESISTENTES, NAO ROMPER, PUNHO

LONGO,EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO E NUMERO DE LOTE/VALIDADE

CATMAT .. : 150673

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:        0,089    QT EST:      96.000

-------------------------------------------------------------------------------

9  5231 AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUEANESTESIA SPINAL QUINCKE, CALIBRE

25Gx3.1/2, CANHAO COR PADRAO P/CALIBRE, DIAMETRO 0,5mmx8,9mm DE

COMPRIMENTO COM EQUIVALENCIA PARA 90x5, DESCARTAVEL, ESTERIL

CATMAT .. : 389218

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         8,500    QT EST:       6.000

-------------------------------------------------------------------------------

10  6529 AGULHA DE BIOPSIA DE CORTE, PARA INSTRUMENTO PROMAG 2.2, DE 18g,

POR 25cm DE COMPRIMENTO, TIPO AUTOCUT, REF. ACN1825, COM MARCAS

DE 1 EM 1 cm, PONTA ECOGENICA P/FACIL VISUALIZACAO EM BIOPSIA MO-

NITORIZADA PELA ULTRA-SONOGRAFIA, PODERA SER UTILIZADA POR ATE 5

VEZES SE FOR PERMITIDO REESTERIZACAO COM OXIDO DE ETILENO.

CATMAT .. : 287224

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:        91,160    QT EST:         960

-------------------------------------------------------------------------------

11  6530 AGULHA DE BIOPSIA DE CORTE P/INSTRUMENTO PROMAG 2.2, DE 16g, POR

16cm DE COMPRIMENTO, TIPO AUTOCUT, REF. ACN1616, C/MARCAS DE 1 EM

1cm, PONTA ECOGENICA P/FACIL VISUALIZACAO EM BIOPSIA MONITORIZADA

PELA ULTRA-SONOGRAFIA, PODERA SER UTILIZADA POR ATE 5 VEZES SE FOR

PERMITIDO REESTERILIZACAO C/OXIDO DE ETILENO.

CATMAT .. : 287080

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:        86,496    QT EST:         960

-------------------------------------------------------------------------------

12  9029 SERINGA ORAL COM CAPACIDADE DE 10ml, CONFECCIONADA EM CORES PARA A

PROTECAO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSIVEIS, ESCALA COM NUMERACAO

PRECISA, PERFEITO AJUSTE EMBOLO CILINDRO, TAMPA COM PERFEITA FIXACAO,

DESCARTAVEL, ATOXICA, INERTE AO CONTATO COM MEDICAMENTOS, ISENTA DE

AGENTES POTENCIALMENTE PATOGENICOS, NAO ESTERIL

CATMAT .. : 385644

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         0,793    QT EST:       2.400

-------------------------------------------------------------------------------

13  9030 SERINGA ORAL COM CAPACIDADE DE 5ml, CONFECCIONADA EM CORES PARA A

PROTECAO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSIVEIS, ESCALA COM NUMERACAO

PRECISA, PERFEITO AJUSTE EMBOLO CILINDRO, TAMPA COM PERFEITA FIXACAO,

DESCARTAVEL, ATOXICA, INERTE AO CONTATO COM MEDICAMENTOS, ISENTA DE

AGENTES POTENCIALMENTE PATAGENICOS, NAO ESTERIL

CATMAT .. : 385645

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         0,630   QT EST:       2.400

-------------------------------------------------------------------------------

14  9031 SERINGA ORAL COM CAPACIDADE DE 3ml, CONFECCIONADA EM CORES PARA A

PROTECAO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSIVEIS, ESCALA COM NUMERACAO

PRECISA, PERFEITO AJUSTE EMBOLO CILINDRO, TAMPA COM PERFEITA FIXACAO,

DESCARTAVEL, ATOXICA, INERTE AO CONTATO COM MEDICAMENTOS, ISENTA DE

AGENTES POTENCIALMENTE PATOGENICOS, NAO ESTERIL

CATMAT .. : 385646

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         0,538    QT EST:       5.400

-------------------------------------------------------------------------------

15  9713 AGULHA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSSEA, EM ACO INOXIDAVEL, COM PONTA

DISTAL AFUNILADA, COM TAMPA CEGA, PARA USO NO SISTEMA UNIGRIP COM

DIAMETRO 8G, DIMENSOES 4,00 x 100mm.

CATMAT .. : 312830

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:     2.150,000    QT EST:          24

-------------------------------------------------------------------------------

16  9714 AGULHA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSSEA, EM ACO INOXIDAVEL, COM PONTA

DISTAL AFUNILADA, COM TAMPA CEGA, PARA USO NO SISTEMA UNIGRIP COM

DIAMETRO 11G, DIMENSOES 3,00 x 100mm

CATMAT .. : 275715

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:     2.150,000    QT EST:          12

-------------------------------------------------------------------------------

17  9715 AGULHA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSSEA, EM ACO INOXIDAVEL, COM PONTA

DISTAL AFUNILADA, COM TAMPA CEGA, PARA USO NO SISTEMA UNIGRIP, COM

DIAMETRO 13G, DIMENSOES 2,40 x 85mm

CATMAT .. : 370375

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:     2.150,000    QT EST:          24

-------------------------------------------------------------------------------

18  9740 AVENTAL LONGO, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,40 CM, CONFECCIONADO EM TE-

CIDO NAO TECIDO (TNT), IMPERMEAVEL, COM PUNHO EM MALHA, C/TRANSPASSE,

C/ CADARCO P/AMARRAR NA CINTURA E NO DECOTE,GRAMATURA 30, DESCARTAVEL

TAMANHO ADULTO

CATMAT .. : 209700

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         2,305    QT EST:      12.000

-------------------------------------------------------------------------------

19 10528 MASCARA CIRURGICA DE TRES CAMADAS, EM MATERIAL SINTETICO,

COM FILTRAGEM DE PARTICULAS DE 1,0 MICRA, COM EFICIENCIA DE FILTRACAO

BACTERIANA ACIMA DE 95%, C/ CLIP NASAL P/ MELHOR ADAPTACAO AO ROSTO,

DESCARTAVEL, COM TIRAS PARA FIXACAO (SEM ELASTICO).

CATMAT .. : 276165

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         0,390    QT EST:     360.000

-------------------------------------------------------------------------------

20 10529 RESPIRADOR TIPO N95, COM FILTRO DE EFICIENCIA MAIOR OU IGUAL A 95%,

PARA PARTICULAS MAIORES QUE 0,3 MICRA DE DIAMETRO, E QUE PROPORCIONE

AJUSTE PERFEITO AO ROSTO, DE MODO A EVITAR A ENTRADA OU SAIDA DE AR

PELAS BORDAS, COM CLIP DE AJUSTE NASAL MALEAVEL E CONFORTAVEL. DEVE

SER ELABORADO EM MATERIAL RESISTENTE A FLUIDOS.

CATMAT .. : 63401

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:        4,793   QT EST:       6.000

-------------------------------------------------------------------------------

21 12538 CAIXA PARA ARMAZENAMENTO (TIPO MALETA) COM CAPACIDADE PARA 100 LAMINAS

DE  MICROSCOPIA (26 X 76,2 MM), EM POLIPROPILENO EXTRA FORTE. COM FEN-

DA NUMERADA DE 1 A 100,SEM CORTICA, COM ENCAIXE SEGURO PARA EMPILHAME-

TO UMA SOBRE AS OUTRAS. COM TAMPA FIXADA POR DUAS DOBRADICAS, E COM FE

CHO DO TIPO "SNAP CAP". COM DIMENSOES: 21 CM DE LARGURA, 16,5 CM DE

COMPRIMENTO X 3,0 CM DE ALTURA. NAS CORES AZUL OU BRANCA.

CATMAT .. : 383425

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         9,840   QT EST:       1.200

-------------------------------------------------------------------------------

22 12632 BOLSA PRESSORICA PARA SORO

CATMAT .. : 309778

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:       264,500    QT EST:         240

-------------------------------------------------------------------------------

23 12888 SONDA DE FOLEY, 2 VIAS, N.6, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM SILICONE, BALAO

RESISTENTE E SIMETRICO, VALVULA COM PERFEITA VEDACAO,ORIFICIOS GRANDES

LISOS E ARREDONDADOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA

CATMAT .. : 290011

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:        36,738    QT EST:         240

-------------------------------------------------------------------------------

24 13771 TUBO EXTENSOR COM CONEXAO ROTATIVA LUER-LOOK FOTOPROTETOR (PARA

SOLUCOES FOTOSSENSIVEIS), 1,20M DE  COMPRIMENTO, COM  PERFEITA

CONEXAO, COM TUBO FINO (PRIMING REDUZIDO) P/ BOMBA DE SERINGA,

DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURAADEQUADA

CATMAT .. : 385639

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         2,150    QT EST:      36.000

-------------------------------------------------------------------------------

25 13949 CONJUNTO PARA COLETA DE AMOSTRA BACTERIOLOGICA, CONTENDO: HASTE C/ PON

TA REVESTIDA EM ALGODAO, SEM INIBIDOR, COM TUBO CONTENDO MEIO DE CULTU

RA DE AMIES, PARA TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,

DESCARTAVEL, ESTERIL.

CATMAT .. : 396147

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         1,367    QT EST:       7.200

-------------------------------------------------------------------------------

26 14194 CURATIVO COMPOSTO POR 90% DE COLAGENO E 10% DE ALGINATO, MACIO, ALTA

MENTE ABSORVENTE, FLEXIVEL, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM

PLACA MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,2 X 22,5cm.

CATMAT .. : 358543

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:       164,223    QT EST:         300

-------------------------------------------------------------------------------

27 14802 ELETRODO AUTO ADESIVO PARA APARELHOS DE ELETRO ESTIMULACAO (FISIOTERA

PIA), MEDINDO 5X5cm (QUADRADO) OU 5cm DE DIAMETRO (REDONDO),EMBALAGEM

COM 4 UNIDADES.

CATMAT .. : 248513

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:        25,410    QT EST:         600

-------------------------------------------------------------------------------

28 16110 AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA PERCUTANEA ORIENTADA POR ESTEREOTAXIA OU

ECOGRAFIA, CALIBRE 14 GAUGE, 2,0MM E 10CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA

ECOGENICA, COMPATIVEL COM O INSTRUMENTO DE BIOPSIA DA MARCA PROMAG 2.2

ESTERIL, DESCARTAVEL.

CATMAT .. : 275899

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:        85,870    QT EST:         600

-------------------------------------------------------------------------------

29 16810 LAMINA DE BISTURI N 11,COM PONTA PERFURANTE,SUPERFICIE CORTANTE EM TO-

DA EXTENSAO DA FACE,EM ACO,PARA USO EM CIRURGIAS DE CATARATA(FACECTOMI

A), PERMITINDO A ABERTURA E CORTE ADEQUADO DA ESCLERA, ESTERIL,DESCAR-

TAVEL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA.

CATMAT .. : 313571

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:        0,195    QT EST:       2.400

-------------------------------------------------------------------------------

30 17171 GUIA DE BIOPSIA ENDOCAVITARIA, COMPATIVEL COM APARELHO  DE ULTRA-

SOM DA MARCA MEDISON - MODELO ACCUVIX V10, PARA REALIZACAO DE BIOPSIA

DE PROSTATA COM AGULHAS DE CALIBRE 22G A 16G . EMBALAGEM INDIVIDUAL,

ESTERIL, DESCARTAVEL.

CATMAT .. : 383561

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:       230,667    QT EST:         900

-------------------------------------------------------------------------------

31 17317 BOBINA DE PAPEL SERIE ESPECIAL PARA IMPRESSORA MATRICIAL FH 190 DE AL-

TA TEMPERATURA 2510G54- 56,6mm X 48,9mm X 30,0mm COM TUBO INTERNO EM

PVC M27-PT -56,3mm X 15,5mm X 12,25mm. PARA USO EM AUTOCLAVE AUTOMA-

TIZADA.

CATMAT .. : 390357

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         4,107    QT EST:         240

-------------------------------------------------------------------------------

32 17565 COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO COM VALVULA ANTI-REFLUXO,COM LATEX

PARA COLETA DE UROCULTURA, BOM CALIBRE NA EXTREMIDADE INFERIOR E SU-

PERIOR NO TUBO DE DRENAGEM TRANSPARENTE (PARA EVITAR OBSTRUÇÃO),POS-

SUIR TAMPA PROTETORA E/OU COLDRE NO TUBO DISTAL DE ESVAZIAMENTO DA BOL

SA PARA EVITAR CONTAMINACAO, POSSUIR PORCAO DE LATEX PARA COLETA DE A-

MOSTRA,BOLSA SEM COLABAR,COM UMA DAS FACES TRANSPARENTE,SELAGEM RESIS-

TENTE,PONTEIRA PLASTICA ADAPTAVEL AS SONDAS/CATETERES/DISPOSITIVOS URI

NARIOS,COM CLAMPS ADEQUADOS,ESCALA DE LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES VO

LUMES, DESCARTAVEL,ESTERIL,EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA.

CATMAT .. : 281475

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         8,923    QT EST:      12.000

-------------------------------------------------------------------------------

33 17594 MASCARA LARINGEA NUMERO 4 (ADULTOS DE 50 A 70KG). DISPOSITIVO TUBULAR

EM PVC ATOXICO, P/USO SUPRA-GLOTICO DE ACESSO DE VIAS AEREAS, EM PROCE

DIMENTOS DE ROTINA E EMERGENCIAS ANESTESICAS, SEM NECESSIDADE DE LARIN

GOSCOPIO. DEVE PERMITIR VENTILACAO MECANICA SEM VAZAMENTOS, DE,NO MINI

MO, 30CMH2O. COM UMA VIA PARA PASSAGEM DE SONDA NASOGASTRICA, ANGULACA

O ANATONICA DE 135 GRAUS, TERMO-ADAPTAVEL E COM PROTETOR ANTI-MORDEDU

RA. LIVRE DE LATEX, COM BALONETE DE VEDACAO REFORCADO E COM CONFORMA-

CAO ANATOMICA, QUE SE ADAPTE COM ABERTURA PARA O ESOFAGO E LIBERANDO A

PASSAGEM DE AR PARA TRAQUEIA-NESTE PONTO DEVE POSSUIR BARRAS QUE PROTE

JAM OBSTRUCAO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. DEVE POSSUIR VALVULA DE VERIFICA-

CAO DE INSUFLACAO DO BALONETE, COM ENGATE RAPIDO PARA SERINGA. COM CO-

NECTOR PADRAO 15MM EM SUA EXTREMIDADE DISTAL. ESTERIL, DESCARTAVEL, EM

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA.**USO EXCLUSIVO UN.UEA**

CATMAT .. :

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:        75,270    QT EST:          36

-------------------------------------------------------------------------------

34 17595 MASCARA LARINGEA NUMERO 5 (ADULTOS DE 70 A 100KG). DISPOSITIVO TUBULAR

EM PVC ATOXICO, P/USO SUPRA-GLOTICO DE ACESSO DE VIAS AEREAS, EM PROCE

DIMENTOS DE ROTINA E EMERGENCIAS ANESTESICAS, SEM NECESSIDADE DE LARIN

GOSCOPIO. DEVE PERMITIR VENTILACAO MECANICA SEM VAZAMENTOS, DE, NO MI-

NIMO, 30CMH2O. COM UMA VIA PARA PASSAGEM DE SONDA NASOGASTRICA, ANGULA

CAO ANATOMICA DE 135 GRAUS, TERMO-ADAPTAVEL E COM PROTETOR ANTI-MORDE-

DURA. LIVRE DE LATEX, COM BALONETE DE VEDACAO REFORCADO E COM CONFORMA

CAO ANATOMICA, QUE SE ADAPTE COM ABERTURA PARA O ESOFAGO E LIBERANDO A

PASSAGEM DE AR PARA TRAQUEIA-NESTE PONTO DEVE POSSUIR BARRAS QUE PRO-

TEJAM OBSTRUCAO  ACIDENTAL DA EPIGLOTE. DEVE POSSUIR VALVULA DE VERIFI

CACA DE INSUFLACAO DO BALONETE, COM ENGATE RAPIDO PARA SERINGA. COM CO

NECTOR PADRAO 15MM EM SUA EXTREMIDADE DISTAL. ESTERIL, DESCARTAVEL, EM

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA.**USO EXCLUSIVO UN. UEA**

CATMAT .. :

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:        82,326   QT EST:          36

-------------------------------------------------------------------------------

35 17600 LUVA CIRURGICA DE LATEX N. 9,

FORMATO ANATOMICO, PUNHO AJUSTADO, DESCARTAVEL, ESTERIL, HIPO-ALERGICA

ESPESSURA UNIFORME E RESISTENTE, SEM EXCESSO DE LUBRIFICANTE BIO-

ABSORVIVEL, AUSENCIA DE FUROS, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL,

EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA.

CATMAT .. : 355554

UNID COTACAO: PAR             PRECO MAX.:         1,300    QT EST:       2.400

-------------------------------------------------------------------------------

36 17699 AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, EM PONTA DE LAPIS (TIPO WHITACRE),

EM ACO INOX; CALIBRE 27G; COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,4 MM DE DIA-

METRO E 8,9 CM DE COMPRIMENTO; PONTA ISENTA DE CORTE; ORIFICIO LATE-

RAL ISENTO DE CORTE E REBARBAS; CANULA DE PAREDES FINAS; CANHAO TIPO

LUER LOCK, TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO. ESTERIL, DESCARTAVEL,

DE USO UNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E ROTULAGEM ADEQUA

DAS.

CATMAT .. : 388560

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         17,425    QT EST:       1.200

-------------------------------------------------------------------------------

37 17725 CLAMP UMBILICAL DESCARTAVEL,ESTERIL,EM MATERIAL PLASTICO ATOXICO,EMBA-

LAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E ROTULAGEM ADEQUADAS,EM PAPEL GRAU CI -

RURGICO.A CADA 100 UNIDADES FORNECER UM ALICATE PLASTICO PARA CORTAR O

CLAMP.

CATMAT .. :

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         0,397    QT EST:       4.200

-------------------------------------------------------------------------------

38 17726 PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA EM PLASTICO FLEXIVEL(POLIESTIRENO),

COM APROXIMADAMENTE 27 CM DE COMPRIMENTO,DESCARTAVEL,ESTERILIZADO A O-

XIDO DE ETILENO,EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM

ABERTURA E ROTULAGEM ADEQUADAS.

CATMAT .. : 274639

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         0,893    QT EST:       4.800

-------------------------------------------------------------------------------

39 17774 CONJUNTO DE CATETER DE INSERCAO PERIFERICA NUMERO 2.8 FR-CONJUNTO

COMPOSTO DE:-CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE DE 2.8 FR, COMPRIMENTO 50

CM, MONOLUMEM, EM SILICONE OU POLIURETANO, GRADUADO EM CENTIMETROS, RA

DIOPACO, COM MANGA PROTETORA;-FITA METRICA;-DISPOSITIVO PARA CORTE DE

CATETER;-INTRODUTOR PARA PUNCAO COMPOSTO POR:CATETER EM POLIETILENO,

NUMERO 22 G, RADIOPACO, FLEXIVEL, COM ENCAIXE PERFEITO E DISPOSITIVO

TIPO "BIPARTIDO" E AGULHA EM ACO INOXIDAVEL SILICONIZADA COM BISEL TRI

FACETADO, COM PERFEITO ENCAIXE DOS DISPOSITIVOS;-TAMPAS PROTETORAS.

ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EM EMBALAGEM  COM ABER-

TURA E ROTULAGEM ADEQUADAS.

CATMAT .. : 381756

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:       283,875    QT EST:         120

-------------------------------------------------------------------------------

40 17779 INTRODUTOR DE AGULHA PARA CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERI-

CA, COM:CATETER EM POLIURETANO, CALIBRE 22 G, COMPATIVEL COM O CATETER

PICC 2.8 FR, RADIOPACO, FLEXIVEL, DISPOSITIVO TIPO "BIPARTIDO" E AGU-

LHA EM ACO INOXIDAVEL SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO,COM PERFEITO

ENCAIXE NOS DISPOSITIVOS. ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EM EMBA-

LAGEM COM ABERTURA E ROTULAGEM ADEQUADA.

OBS.: DEVE COMPOR LOTE COM O ITEM 17774 (COMPATIBILIDADE)

CATMAT .. : 391368

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:       97,333    QT EST:         120

-------------------------------------------------------------------------------

41 17812 MASCARA LARINGEA N3.DISPOSITIVO TUBULAR EM SILICONE ATOXICO, PARA USO

SUPRA-GLOTICO DE ACESSO DE VIAS AEREAS, UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS DE

ROTINA ANESTESICA E EMERGENCIAS, SEM NECESSIDADE DO USO DE LARINGOSCO-

PIO. DEVE PERMITIR VENTILACAO MECANICA SEM VAZAMENTO DE, NO MINIMO,30

CmH20. DEVE POSSUIR: CONECTOR 15 MM PADRAO;ACESSO PARA SONDA GASTRICA

EM SUA EXTREMIDADE DISTAL;PROTECAO ANTI MORDEDURA;BALONETE DE VEDACAO

REFORCADO DE CONFORMACAO ANATOMICA COM ADAPTACAO ADEQUADA, VEDANDO O

ESOFAGO E LIBERANDO A PASSAGEM DE AR PARA TRAQUEIA;VALVULA DE VERIFICA

CAO DE INSUFLACAO DE BALONETE COM ENGATE RAPIDO PARA SERINGA. AUTOCLA-

VAVEL;COM CONDICAO DE REUSO POR ATE 40 VEZES. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL

COM ROTULAGEM CONFORME MS.

CATMAT .. : 255174

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:       625,333    QT EST:          24

-------------------------------------------------------------------------------

42 17813 MASCARA LARINGEA N4. DISPOSITIVO TUBULAR EM SILICONE ATOXICO, PARA USO

SUPRA-GLOTICO DE ACESSO DE VIAS AEREAS, UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS DE

ROTINA ANESTESICA E EMERGENCIAS, SEM NECESSIDADE DO USO DE LARINGOSCO-

PIO. DEVE PERMITIR VENTILACAO MECANICA SEM VAZAMENTOS DE, NO MINIMO,30

CmH2O. DEVE POSSUIR: CONECTOR 15 MM PADRAO;ACESSO PARA SONDA NASOGAS-

TRICA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL;PROTECAO ANTI-MORDEDURA;BALONETE DE VE

DACAO REFORCADO DE CONFORMACAO ANATOMICA E ADAPTACAO ADEQUADA, VEDANDO

O ESOFAGO E LIBERANDO A PASSAGEM DE AR PARA TRAQUEIA;VALVULA DE VERIFI

CACAO DE INSUFLACAO DE BALONETE COM ENGATE RAPIDO PARA SERINGA. AUTO-

CLAVAVEL;COM INDICACAO DE REUSO POR ATE 40 VEZES. EM EMBALAGEM INDIVI-

DUAL COM ROTULAGEM CONFORME MS.

CATMAT .. : 255176

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:       625,333    QT EST:          24

-------------------------------------------------------------------------------

43 17814 MASCARA LARINGEA N5. DIPOSITIVO TUBULAR EM SILICONE ATOXICO, PARA USO

SUPRA-GLOTICO DE ACESSO DE VIAS AEREAS, UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS DE

ROTINA ANESTESICA E EMERGENCIAS, SEM NECESSIDADE DO USO DE LARINGOSCO-

PIO. DEVE PERMITIR VENTILACAO MECANICA SEM VAZAMENTOS DE, NO MINIMO 30

CmH2O. DEVE POSSUIR: CONECTOR 15 MM PADRAO;ACESSO PARA SONDA GASTRICA

EM SUA EXTREMIDADE DISTAL;PROTECAO ANTI-MORDEDURA;BALONETE DE VEDACAO

REFORCADO DE CONFORMACAO ANATOMICA E ADAPTACAO ADEQUADA, VEDANDO O ESO

FAGO E LIBERANDO A PASSAGEM DE AR PARA TRAQUEIA;VALVULA DE VERIFICACAO

DE INSUFLACAO DE BALONETE COM ENGATE RAPIDO PARA SERINGA. AUTOCLAVAVEL

COM INDICACAO DE REUSO POR ATE 40 VEZES. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM

ROTULAGEM CONFORME O MS.

CATMAT .. : 364876

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:       625,333    QT EST:          36

-------------------------------------------------------------------------------

44 17847 BOLSA DE COLOSTOMIA DE UMA PECA, PARA USO EM PACIENTES PEDIATRICOS:

CONFECCIONADA EM TRES CAMADAS E ADAPTAVEL AO ESTOMA ATRAVES DE PLA-

CA DE RESINA SINTETICA, SEM ADESIVO MICROPOROSO, PARA USO EM PACIEN-

TES QUE POSSUEM SENSIBILIDADE ALERGICA AO ADESIVO. RECORTAVEL, COM

ORIFICIO INICIAL DE 8 A 13MM E RECORTE MAXIMO DE ATE 50MM, COM MAR-

GEM DE SEGURANCA DE 12MM DE RESINA SINTETICA QUANDO RECORTE MAXIMO.

COM TELA PROTETORA DE PELE NA FACE POSTERIOR DA BOLSA, NAO ADERENTE

A PELE. DRENAVEL COM CLIP DE FECHAMENTO INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, IM-

PERMEAVEL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, NAO ESTERIL, EMBALADA CONFORME

PRAXE DO FABRICANTE COM DADOS DE ROTULAGEM CONFORME MS-ANVISA.

CATMAT .. : 317164

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:        21,333    QT EST:         480

-------------------------------------------------------------------------------

45 17896 DISPOSITIVO PARA INFUSAO ENDOVENOSA,CALIBRE 25,COM AGULHA TRIFACETADA,

SILICONIZADA,BISEL CURTO,ATRAUMATICA,ASAS FLEXIVEIS,COM PERFEITO AJUS-

TE C/ EQUIPOS E CATETERES,ESTERIL,DESCARTAVEL,DE USO UNICO,EMBALAGEM

INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, E ABERTURA E ROTULAGEM ADEQUADAS.

COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CONF. A  NR-32 DO MINISTERIO DO TRABALHO.

CATMAT .. :

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         2,793    QT EST:      36.000

-------------------------------------------------------------------------------

46 18254 LUVA CIRURGICA NUMERACAO NACIONAL Nº 7.0, ISENTA DE PO E SEM LUBRIFI-

CANTE BIO-ABSORVIVEL, EM LATEX 100% NATURAL, COM ESPESSURA UNIFORME

RESISTENTE, PUNHO AJUSTADO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL,HIPOALERGENI

CA, FORMATO ANATOMICO. ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EM EMBALA

GEM  INDIVIDUAL COM ROTULAGEM E ABERTURA ADEQUADA.

EXCLUSIVO PARA AMBIENTE LIVRE DE PARTICULAS.

CATMAT .. :

UNID COTACAO: PAR             PRECO MAX.:         2,067    QT EST:      36.000

-------------------------------------------------------------------------------

47 18255 LUVA CIRURGICA NUMERACAO NACIONAL Nº 7.5, ISENTA DE PO E SEM LUBRIFI-

CANTE BIO-ABSORVIVEL, EM LATEX 100% NATURAL, COM ESPESSURA UNIFORME

RESISTENTE, PUNHO AJUSTADO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL,HIPOALERGENI

CA, FORMATO ANATOMICO. ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EM EMBALA-

GEM  INDIVIDUAL COM ROTULAGEM E ABERTURA ADEQUADA.

EXCLUSIVO PARA AMBIENTE LIVRE DE PARTICULAS.

CATMAT .. :

UNID COTACAO: PAR             PRECO MAX.:         2,153    QT EST:      48.000

-------------------------------------------------------------------------------

48 18256 LUVA CIRURGICA NUMERACAO NACIONAL Nº 8.0, ISENTA DE PO E SEM LUBRIFI-

CANTE BIO-ABSORVIVEL, EM LATEX 100% NATURAL, COM ESPESSURA UNIFORME

RESISTENTE, PUNHO AJUSTADO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL,HIPOALERGENI

CA, FORMATO ANATOMICO. ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EM EMBALA

GEM  INDIVIDUAL COM ROTULAGEM E ABERTURA ADEQUADA.

EXCLUSIVO PARA AMBIENTE LIVRE DE PARTICULAS.

CATMAT .. :

UNID COTACAO: PAR             PRECO MAX.:         2,067    QT EST:      24.000

-------------------------------------------------------------------------------

49 18257 LUVA CIRURGICA NUMERACAO NACIONAL Nº 8.5, ISENTA DE PO E SEM LUBRIFI-

CANTE BIO-ABSORVIVEL, EM LATEX 100% NATURAL, COM ESPESSURA UNIFORME

RESISTENTE, PUNHO AJUSTADO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL,HIPOALERGENI

CA, FORMATO ANATOMICO. ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EM EMBALA

GEM  INDIVIDUAL COM ROTULAGEM E ABERTURA ADEQUADA.

EXCLUSIVO PARA AMBIENTE LIVRE DE PARTICULAS.

CATMAT .. :

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         1,797    QT EST:      14.400

-------------------------------------------------------------------------------

50 18412 LAMINA EM ACO INOXIDAVEL COM LAMINA DE CORTE SOBRE A LAMINA ESTACIONA

RIA,GIRATORIA, REMOVIVEL, COM CORTE PARA FRENTE OU PARA TRAS, PARA TON

SURA DE PELOS SECOS OU MOLHADOS,COMPATIVEL COM O TRICOTOMIZADOR ELETRI

CO RECARREGAVEL A SER COMODATADO (VIDE CLAUSULA ESPECIAL DO EDITAL).

ESTERIL, DESCARTAVEL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,COM ABERTURA E ROTULAGEM

ADEQUADA.

CATMAT .. : UAB 00

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:        54,780    QT EST:       4.200

-------------------------------------------------------------------------------

51 18454 PAPEL TERMO SENSIVEL MODELO M1910A, EM FORMA DE BLOCO QUADRADO, CONTI-

NUO, PARA CARDIOTOCOGRAFO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO DE FABRICACAO

DA HP/PHILIPS, MODELO AVALON.SANFONADO COM 150 A 200 FOLHAS.

CATMAT .. : UAB0094

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:        26,500    QT EST:         720

-------------------------------------------------------------------------------

52 18743 TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL PARA LEITURA INTERNA E EXTERNA DE TEMPE-

RATURA E UMIDADE RELATIVA DO AMBIENTE. POSSIBILIDADE DE LEITURA DE VA-

LORES ATUAIS, MAXIMOS E MINIMOS DAS TEMPERATURAS E UMIDADES RELATIVAS

DO AMBIENTE. DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO.BOTAO ESPECIFICO PARA SELECAO

DE LEITURA INTERNA E EXTERNA. BOTAO ESPECIFICO PARA A FUNCAO DE MAXIMO

E MINIMO. BOTAO ESPECIFICO PARA FUNCAO RESET.CHAVE SELETORA PARA SELE-

CAO DE TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS. SENSOR EXTERNO PARA LEITURA DE UM

IDADES RELATIVAS DO AMBIENTE E TEMPERATURAS, COM CABO DE NO MINIMO 2

METROS. SEM FUNCOES DE ALARME. MEDICAO DE TEMPERATURA INTERNA VARIANDO

NO MINIMO DE -10 A 45 GRAUS CELSIUS. MEDICAO DE TEMPERATURA EXTERNA VA

RIANDO NO MINIMO DE 0 A 45 GRAUS CELSIUS.  MEDICAO DA UMIDADE RELATIVA

DO AMBIENTE VARIANDO NO MINIMO DE 20 A 95%.MANUAL DE OPERACAO IMPRESSO

EM LINGUA PORTUGUESA. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO.

CATMAT .. : UAB 0333

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         64,667    QT EST:         240

-------------------------------------------------------------------------------

53 18744 FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL MODELO ADULTO, COMPOSTO POR DUAS

BANDAS, UMA SUPERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 72CM E OUTRA INFERIOR COM

APROXIMADAMENTE 68CM DE COMPRIMENTO, AMBAS COM LARGURA DE 2CM, TENDO

UMA DELAS UM ORIFICIO CENTRAL E UMA PECA DE VELCRO ADESIVO;CONFECCIONA

DO EM TECIDO DE ALGODAO, ATOXICO HIPOALERGENICO E ANTI-ESCARAS;COM VEL

CRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXACAO 4CM DE COMPRIMENTO.REGULAVEL ATRAVES

DE VELCRO PARA UNIAO DAS BANDAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE RO-

TULAGEM CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.

CATMAT .. : UAB 0334

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         27,943    QT EST:         240

-------------------------------------------------------------------------------

54 18747 COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO PRE-LAVADA, ESTERIL, COM MEDIDA

23X25CM (PRE-ENCOLHIMENTO) E 10X9CM (POS-ENCOLHIMENTO),4 CAMADAS, 100%

DE ALGODAO, ABSORVENTE, COM ELEMENTO RADIOPACO, COM DISPOSITIVO DE FI

XACAO EM FORMA DE ALCA BEM FIXO E DE FACIL VISUALIZACAO, COM BOM ACABA

MENTO NAS BORDAS E SEM FIOS SOLTOS. ISENTA DE AMIDO, SUBSTANCIAS GORDU

ROSAS, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS OU IMPUREZAS.

EM EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA

E TRANSFERENCIA ASSEPTICA. DEVE ATENDER NBR E LEGISLACOES VIGENTES DO

MINISTERIO DA SAUDE.

CATMAT .. : UAB 0337

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         4,117    QT EST:      26.400

-------------------------------------------------------------------------------

55 18748 COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO PRE-LAVADA, ESTERIL, COM MEDIDA

45X50CM (PRE-ENCOLHIMENTO) E 23X28CM (POS-ENCOLHIMENTO), 4 CAMADAS,

100% DE ALGODAO, ABSORVENTE, COM ELEMENTO RADIOPACO, COM DISPOSITIVO

DE FIXACAO EM FORMA DE ALCA BEM FIXO E DE FACIL VIZUALIZACAO, COM BOM

ACABAMANTO NAS BORDAS E SEM FIOS SOLTOS. ISENTA DE AMIDO, SUBSTANCIAS

GORDUROSAS, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS OU IMPURE

ZAS. EM EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA,

ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSEPTICA. DEVE ATENDER NBR E LEGISLACOES VI-

GENTES DO MINISTERIO DA SAUDE.

CATMAT .. : UAB 0338

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         5,670    QT EST:     108.000

-------------------------------------------------------------------------------

56 18841 AGULHA PARA ANESTESIA/PUNÇÃO RAQUIDIANA PONTA DE LAPIS(TIPO WHITACRE)

EM AÇO INOX; CALIBRE 22G; COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,7MM DE DIÂME-

TRO E 8,9CM DE COMPRIMENTO; PONTA ISENTA DE CORTE; ORIFÍCIO LATERAL

ISENTO DE CORTE E REBARBAS; CÂNULA DE PAREDES FINAS;  CANHÃO TIPO LUER

LOCK, TRANSLÚCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO

ÚNICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ADEQUADA E ROTULAGEM CONF.

LEGISLAÇÃO VIGENTE.

CATMAT .. : UAB 0457

UNID COTACAO: UNIDADE         PRECO MAX.:         15,287    QT EST:         960

-------------------------------------------------------------------------------

Resumo de parcelamento

PARCELAS:  12 INTERVALO:  30 DIAS UTEIS

-------------------------------------------------------------------------------

ITEM                                                                                        QTDE PEDIDA      QTDE TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3138 EQUIPO IRRIG.VESIC.C/ROLD                                                      150                  1.800

3193 OBTURADOR/ADAPTADOR P/SONDA DE FOLEY                       250                  3.000

3315 TUBO CAP.DET.MICROH.C/HEP                                                     30                     360

3316 TUBO CAP.DET.MICROH.S/HEP                                                     30                     360

3846 LAMINULA MED. 20x20mm                                                              20                     240

3847 LAMINULA MED. 22x22mm                                                              30                     360

3848 LAMINULA MED. 24x24mm                                                              30                     360

3878 LUVA PL.SIL.5D.TOCOG.GRAN                                                  8.000               96.000

5231 AGULHA P/RAQUEANESTESIA 25G                                             500                 6.000

6529 AGULHA BIOP.CORTE P/INST.PROMAG-18GX25                         80                    960

6530 AGULHA BIOP CORTE P/INST.PROMAG 16GX16                         80                    960

9029 SERINGA DESCARTAVEL, NAO ESTERIL 10ml                           200                 2.400

9030 SERINGA DESCARTAVEL, NAO ESTERIL 5ml                             200                 2.400

9031 SERINGA DESCARTAVEL, NAO ESTERIL 3ml                             450                 5.400

9713 AGULHA P/BIOPSIA DE MED.OSSEA DIAM.8G                                2                     24

9714 AGULHA P/BIOPSIA DE MED.OSSEA DIAM.11G                              1                     12

9715 AGULHA P/BIOPSIA DE MED.OSSEA DIAM.13G                              2                     24

9740 AVENTAL LONGO MANGA LONGA E PUNHO DESC.                1.000             12.000

10528 MASCARA CIRURGICA C/FILTRACAO BACTERIANA             30.000           360.000

10529 RESPIRADOR TIPO N95                                                                 500               6.000

12538 CAIXA PLASTICA. P/ARMAZ.LAMIN.MICROSC.                            100               1.200

12632 BOLSA PRESSORICA PARA SORO                                                 20                  240

12888 SONDA FOLEY 2V. N.6 SILICONE                                                    20                  240

13771 TUBO EXT.ROT.LUER-LOOK 1,20 FOTOPROTETOR                3.000             36.000

13949 CONJ. COLETA AMOSTRA C/ MEIO DE CULTURA                      600                7.200

14194 CURATIVO COLAGENO COM ALGINATO                                       25                   300

14802 ELETRODO AUTO-ADES. ELETROESTIMULACAO                        50                   600

16110 AGULHA BIOPSIA MAMA 14GX10CM                                              50                   600

16810 LAMINA DE BISTURI N 11 P/FACECTOMIA                                   200                2.400

17171 GUIA DE BIOPSIA ENDOCAVITARIA                                          75                      900

17317 BOBINA DE PAPEL P/ IMPRESSORA ALTA TEMP.                   20                      240

17565 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO                          1.000                  12.000

17594 MASCARA LARINGEA-ANEST/EMERG N4 DESCART.               3                         36

17595 MASCARA LARINGEA-ANEST/EMERG N5 DESCART.               3                         36

17600 LUVA CIR.LATEX N.9 ESTERIL                                                 200                    2.400

17699 AGULHA P/ANEST.RAQ.PONTA DE LAPIS 27 G                     100                    1.200

17725 CLAMP UMBILICAL DESCARTAVEL,ESTERIL.                        350                    4.200

17726 PERFURADOR DE MEBRANA AMNIOTICA.                             400                    4.800

17774 CONJUNTO DE CATETER INSERCAO PER. 2.8 FR                  10                       120

17779 INTRODUTOR P/CAT. CENTRAL INS.PERIF.,22G                     10                       120

17812 MASCARA LARINGEA ANEST/EMER.N 3.0 AUT                         2                         24

17813 MASCARA LARINGEA ANEST/EMER.N 4.0 AUT                         2                         24

17814 MASCARA LARINGEA ANEST/EMER.N 5.0 AUT                         3                         36

17847 BOLSA DE COLOSTOMIA UMA PECA, PEDIATRICA                40                       480

17896 DISPOSITIVO P/INFUSAO N.25 C/DISP.SEG                        3.000                  36.000

18254 LUVA CIRURGICA DE LATEX N.7.0 S/LUBRIFIC                  3.000                  36.000

18255 LUVA CIRURGICA DE LATEX N.7.5 S/LUBRIFIC                  4.000                  48.000

18256 LUVA CIRURGICA DE LATEX N.8.0 S/LUBRIFIC                  2.000                  24.000

18257 LUVA CIRURGICA DE LATEX N.8.5 S/LUBRIFIC                  1.200                  14.400

18412 LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO                     350                    4.200

18454 PAPEL P/CARDIOTOCOG.PHILIPS HP                                      60                       720

18743 TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL  LEITURA                  20                       240

18744 FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL                                 20                        240

18747 COMPRESSA CAMPO OP. PRE LAV. EST. 23X25               2.200                  26.400

18748 COMPRESSA CAMPO OP. PRE LAV. EST. 45X50               9.000                108.000

18841 AGULHA P/ ANEST. RAQ. PTA DE LAPIS, 22G                         80                       960

ANEXO II

TERMO DE REFERENCIA

1- Objeto da Aquisição:

O presente Pregão  Eletrônico  tem por objeto a implantação de SRP para o fornecimento parcelado  com vigência de 12 meses, para aquisição   de produto para a saúde, destinados ao Serviço de Insumos Hospitalares do Hospital de Clínicas da UFPR.

2- Justificativa:

Justifica-se o fornecimento parcelado dos insumos, pois o mesmo permitirá além de redução de custos, uma projeção de compra para um período de 12 (doze) meses, podendo ultrapassar de um exercício para o outro, sem o comprometimento orçamentário em sua totalidade e permitindo a aquisição somente dos produtos que se fizerem necessários para o momento.

Os diversos produtos para a saúde que compõem este processo  são fundamentais para o atendimento básico dos pacientes durante a internação hospitalar, como infusão de medicamentos, confecção de curativos, coleta de material para exames, procedimentos cirúrgicos, entre outros. Os dispositivos para infusão deverão possuir dispositivo de segurança para a proteção dos trabalhadores, atendendo a Norma Regulamentadora nº 32, do Ministério do Trabalho.

3- Da especificação das quantidades e valores estimados:

4- Resumo de parcelamento:

5- Dos documentos a serem apresentados juntamente com a proposta de preços:

5.1- As empresas deverão apresentar  os documentos exigidos pela Comissão de Licitação do HC/UFPR e:

5.1.1- Licença Sanitária Estadual ou Municipal e Autorização de Funcionamento da empresa junto ao Ministério da Saúde;

5.1.2-  Deverão ser anexadas cópias autenticadas ou simples acompanhadas do original para autenticação do Diário Oficial com o número do Registro de Produto, ou isenção do mesmo, na Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, cujos dados poderão ser confirmados “via internet”, no endereço eletrônico da ANVISA-MS. Não serão aceitos protocolos;

5.1.3- Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde, quando fabricante/importador, para os produtos com dispositivo de segurança (NR 32 do MTE);

5.1.4- Certificado de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição para Produtos para a Saúde, quando distribuidor/fornecedor, para os produtos com dispositivo de segurança (NR 32 do MTE);

5.1.5- Conter em sua proposta especificação clara, completa e minuciosa dos produtos ofertados, tais como marca e fabricante;

5.1.6- Os fornecedores deverão incluir nas propostas: o número de telefone e de fax, e-mail, endereço para correspondência e nome(s) do(s) representante (s) funcionários (s) da empresa para contato, envio de empenhos, pedidos de troca e outras situações que necessitam da intervenção dos fornecedores. E sempre que houver mudança em qualquer informação referente aos dados citados, a empresa deverá comunicar a Comissão de Licitação do HC/UFPR, por escrito, ficando a mesma responsável em manter as  informações atualizadas.

6- Do Recebimento:

Os produtos deverão ser entregues de acordo com a solicitação de parcela enviada para empenho, no Recebimento do Hospital de Clínicas da UFPR, sito na Rua Padre Camargo, s/nº - Centro, Curitiba/PR, das 07:00 às  18:00 horas, em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho, ficando seu descumprimento sujeito às penalidades legais.

6.1- Será recebido por uma Comissão de Recebimento, provisoriamente, para fins de posterior verificação da sua conformidade com as especificações e quantidades licitadas, no prazo de 10 (dez) dias úteis ou definitivamente, caso o material  possibilite sua aferição imediata no ato da entrega;

6.2- Procedida a conferência, a consequente aceitação será feita definitivamente pela Comissão, mediante declaração  no verso da Nota Fiscal.

6.3- Os materiais somente serão recebidos se pertencerem a no máximo três lotes diferentes para cada produto, tendo em vista facilitar o controle por lote, no recebimento, armazenagem, distribuição e desempenho do produto. Os números de lotes, com as respectivas quantidades entregues, deverão estar especificados na nota fiscal. Somente serão recebidos produtos com prazo de validade restante de 2/3 do prazo total de validade, considerando a data de fabricação;

6.4- Excepcionalmente, em casos devidamente justificados e aceitos, poderão ser recebidos produtos com prazo de validade inferior ao especificado no item acima, desde que o fornecedor envie documento responsabilizando-se pela troca caso expire a validade antes do uso;

6.5- A empresa fornecedora responsabilizar-se-á pela entrega dos produtos e no ato do recebimento serão observadas e exigidas as seguintes condições:

a - condições de higiene do caminhão e cuidados na descarga;

b- condições de acondicionamento, aspecto externo das embalagens, tais como: danos nas estruturas das embalagens externas, presença de umidade, presença ou não de lacre nas embalagens, empilhamento, embalagem própria para cada tipo de produto;

c- a identificação externa da embalagem que deverá conter os seguintes dados: nome do produto, peso ou volume do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº. do registro na ANVISA  quando couber, entre outros. Os materiais

deverão atender à norma técnica RDC 185 ANVISA, no que diz respeito à rotulagem, quando couber;

d- os funcionários da transportadora deverão respeitar o empilhamento máximo determinado pelo fabricante e ao descarregar o caminhão a transportadora deverá agrupar os produtos por lote de produção para facilitar a conferência;

6.6- Os fornecedores terão um prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, após a notificação por escrito, para realizarem a troca do material caso seja rejeitado no momento do recebimento através da Comissão de Recebimento.

7- Critérios de aceitação do objeto:

7.1 -Somente serão recebidos materiais de procedência estrangeira quando acompanhados de informações corretas, claras e em língua portuguesa, sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Todo o material ainda não utilizado no HC/UFPR ou quando se julgar necessário, devido a problemas de qualidade ou desempenho durante o uso, ou há mais de 2 (dois) anos não utilizados, necessitará ser testado, devendo para tanto serem apresentadas amostras para verificação de sua eficiência e conformidade até 3 dias úteis após a solicitação oficial, por escrito, da Unidade de Abastecimento do HC/UFPR, sendo que a não apresentação acarretará na desclassificação do item por ocasião do Parecer Técnico.

Obs.: todas as amostras encaminhadas deverão estar acondicionadas na embalagem original e, quando referentes a um mesmo produto,  devem apresentar o mesmo número de lote.

7.2- Considerando que, tão logo seja encerrada a etapa de lances, a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar amostra dos materiais cotados, no prazo máximo de 3 dias úteis, assim que solicitado pelo serviço, para aferir se os bens propostos têm, no mínimo, as características citadas no objeto deste Pregão Eletrônico, as empresas vencedoras deverão cotar apenas os itens que possam, posteriormente, apresentar de imediato as respectivas amostras, com vistas à manutenção da celeridade do certame.

7.3- As empresas vencedoras que deixarem de apresentar amostra no prazo solicitado, desatendendo ao previsto no item anterior, serão desclassificadas, passando-se para o segundo melhor preço, obedecendo-se a ordem de classificação das propostas.

7.4- As amostras solicitadas deverão ser entregues no Serviço de Insumos do Hospital de Clínicas, situado na Rua Padre Camargo s/nº, andar térreo, prédio central (fundos), no horário das 8 às 18 horas. As amostras exigidas que sejam passíveis de devolução deverão ser procuradas por suas  proprietárias nos prazos a seguir estabelecidos, sob pena de lhes serem dadas outra destinação, a critério do HC/UFPR.

7.5- As amostras apresentadas pelas licitantes não classificadas deverão ser procuradas em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da homologação do julgamento, no mesmo local onde foram entregues.

7.5- Os pareceres técnicos elaborados a partir dos resultados dos testes em amostras, serão arquivados pela Garantia da Qualidade da Unidade de Abastecimento do HC/UFPR e poderão subsidiar avaliações dos materiais em processos licitatórios futuros, compondo o cadastro de materiais, com validade de 2 anos.

7.6- Os Produtos para a Saúde deverão conter em seu rótulo, em língua portuguesa:

a- o nome do produto e do fabricante/importador, endereço, CGC, técnico responsável e inscrição no Conselho de Classe, descrição do conteúdo, composição da embalagem, data de fabricação e/ou esterilização (mês e ano), prazo de validade (deve coincidir com o prazo de validade da esterilização), processo de esterilização a que foi submetido, número do lote, número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA;

b- se for de uso único deverá conter as frases “Artigo médico hospitalar de uso único” e “Destruir após o uso”. (RDC nº. 185 de 22 de outubro de 2001 – Dispõem sobre alteração no registro de produtos correlatos na Secretaria de Vigilância Sanitária, Decreto Lei nº. 79.094 de 05.01.1997 e Lei nº. 6.360, de 23.09.1976).

7.7- Para todo produto submetido a método de esterilização em óxido de etileno, a embalagem deverá ser de filme termoplástico e papel grau cirúrgico; quando submetido a método de esterilização a raios gama cobalto 60, a embalagem deverá ser de baixa do termo da densidade e de baixa espessura, mantendo vedação. (Portaria Interministerial nº. 4, de 31 de julho de 1991).

8- Deveres do contratado:

8.1-A s condições de habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, deverão ser mantidas durante  toda a vigência da Ata, pela empresa classificada, ficando facultado ao HC/UFPR, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos, apresentados quando daquelas fases;

8.2- Quando do fornecimento, a empresa classificada deverá manter-se em regularidade fiscal com o SICAF;

8.3- O prazo para substituição de produtos que apresentarem defeitos durante o uso será de até 02(dois) dias úteis, contados da data da comunicação escrita enviada por fax ou e-mail, para o fornecedor. A responsabilidade pela troca é exclusiva do fornecedor, inclusive com todos os custos que advir desta;                                      8.4-  Após o recebimento da Nota de Empenho, a empresa contratada deverá atender ao solicitado e emitir Nota Fiscal/Fatura do fornecimento efetivado, em nome do Hospital de Clínicas da UFPR, devendo o material ser entregue, na forma, condições e local estabelecidos no edital do respectivo Pregão Eletrônico sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

9-   Deveres da Contratante

São obrigações da Contratante:

9.1- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.2- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.3-  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.4-    Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.5-    Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

10- Sanções Administrativas:

10.1- As sanções administrativas a serem aplicadas serão regulamentadas em disposições específicas, no Edital e Anexos e com base na legislação aplicável à hipótese;

10.2- Será assegurado ao fornecedor, previamente à aplicação das penalidades, o direito ao contraditório e à ampla defesa;

10.3- A aplicação de uma das penalidades, previstas no Edital e Anexos, não exclui a possibilidade de aplicação de outras.

11- Cláusulas Especiais:

11.1- Conforme item 32.2.4.16.1 do Art.2º da Portaria MTE nº 939 de 18/11/2008, a(s) empresa(s) ganhadora(s) do certame que fornecerão os insumos com dispositivo de segurança, deverão realizar o treinamento para os trabalhadores dos serviços de saúde, como disposto a seguir:

a- Ministrar treinamento teórico e acompanhamento prático posterior, realizado por profissionais da saúde habilitados, a  todos os usuários dos insumos, no Hospital de Clínicas da UFPr  e na Maternidade Vitor  Ferreira do Amaral,  no início da vigência do contrato e continuadamente, ou, sempre que solicitado, com fornecimento dos insumos necessários para este treinamento, sem ônus adicional; inclusive quando da apresentação das amostras e teste nas unidades piloto;

b- Fornecer : nomes e devidos registros nos conselhos de classe de todos os  profissionais de saúde que realizarão os treinamentos; cronogramas detalhados, com datas de início e datas de acompanhamento prático, adaptados para os horários que as unidades usuárias apontarem; insumos em quantidades adequadas para os treinamentos; relatórios e certificados dos treinamentos realizados;

c- Prever treinadores em quantidade suficiente para a dimensão das  duas instituições, visando um processo ágil, permitindo a utilização imediata dos insumos, evitando prejuízos aos clientes;

d- Atender as chamadas para orientações adicionais e acompanhamento durante o uso dos insumos, sempre que forem necessárias, em prazo máximo de 24 horas, após a chamada, durante toda a vigência do contrato;

e- Realizar os treinamentos, independentemente do número de horas que forem necessárias, em todos os turnos de trabalho, atingindo 100% dos usuários, durante a vigência do contrato, sem ônus para a contratante;

f- Após a homologação do resultado do certame, as empresas ganhadoras deverão entrar imediatamente em contato com a Garantia  da Qualidade da Unidade de Abastecimento, para as orientações iniciais, sendo que os treinamentos deverão iniciar, no máximo, em 10 (dez) dias corridos após a homologação do resultado do certame.

11.2 - As empresas ganhadoras para os itens  6529,  6530 e 16110  deverão fornecer em comodato:

-Pistola compatível com a agulha, na quantidade adequada para o uso das agulhas nos locais que realizam as biópsias,  separadamente, sem ônus para o HC/UFPR, enquanto o material estiver sendo utilizado, devendo retirá-los ao término do estoque do material. A previsão inicial é de 4 pistolas.

-As pistolas deverão ter registro no Ministério da Saúde.

11.3- Devem compor lote e será considerado o menor preço global por lote, os conjuntos de itens abaixo relacionados, por ser necessária a compatibilidade entre cateter e introdutor: item 17779 e item 17774.

11.4 - A empresa ganhadora para o item 18412 deverá fornecer 20 (vinte) aparelhos tricotomizadores elétricos recarregáveis e 20 (vinte)  carregadores dos mesmos, ônus para o HC/UFPR, enquanto o material estiver sendo utilizado, devendo retirá-los ao término do estoque do material.

O fornecedor dos equipamentos ficará responsável pelo atendimento dos seguintes quesitos:

- treinamento a todos os usuários de forma global;

- substituição dos equipamentos que apresentarem defeitos no prazo máximo de 48 horas, a base de troca, sempre que for necessário;

todos os equipamentos devem ser entregues juntamente com a primeira parcela do insumo (LAMINAS).

11.5 – Para o item 17725 Clamp umbilical, para cada 100 unidades de clamp deve enviar um alicate plástico para cortar esse clamp.

12- Procedimento de fiscalização e  gerenciamento da ata:

12.1- Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que o fornecimento dos materiais não atender às condições estipuladas no edital, o HC/UFPR se reserva o direito de suspender o pagamento até que sejam sanadas as irregularidades, sem que isso lhe acarrete encargos financeiros adicionais.

12.2- No caso de descumprimento de qualquer obrigação avençada, fica a empresa vencedora do certame sujeita às penalidades previstas no edital de Pregão Eletrônico, bem   como das sanções constantes nos artigos 86 e 87, da lei nº. 8.666/93, pela inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento contratado.

12.3- Esta Ata  será fiscalizado pela gerente da Unidade de Abastecimento, Greicy Cristina Ferraz, CPF : 015.300.449-52.

13- Valor Global do Processo:

R$  2.707.781,49.

Original assinado anexo no processo

ANEXO III

PROCESSO  Nº : 008127/2013-21

MODALIDADE   : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2013

TIPO LICITAÇÃO : MENOR PREÇO UNITARIO

DATA PARA ENTRADA DAS PROPOSTAS NO COMPRASNET PARA TODOS OS ITENS DO EDITAL: CONFORME SUBITEM 5.3.1 DO EDITAL.

DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA E INICIO DOS LANCES: CONFORME SUBITEM 5.3.2 DO EDITAL.

# DECLARAÇÃO

(nome da empresa ..............., CNPJ ----------- nº --------/--------, sediada _______________(endereço completo, telefone, fax e e-mail atualizados)_____________, banco-------------,agência ------------------,nº conta corrente---------------,praça de pagamento, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão HC/UFPR nº 62/2013, declara expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

Declara de que cumpre as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 9.854, de 27/10/99 e na Constituição Federal de 1988. Detém conhecimento de todos os parâmetros e elementos do material a ser adquirido, e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do Edital supra; concorda integralmente com os termos do Edital supra e seus Anexos; declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes ao registro junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art.32, §2º, da lei n.º 8.666/93. Declara que nos preços cotados estão inclusos todas as despesas, de qualquer natureza, incidente sobre o objeto deste pregão.

_____(cidade e estado)_____, ____ de _________________ de 2013.

____________________________________

# Assinatura do declarante

# Nome ou carimbo do declarante: ________________________________

Cargo ou carimbo do declarante: ________________________________

Nº da cédula de identidade e órgão emitente: ______________________

Telefone, fax e e-mail para contato:  ____________________________

ANEXO IV

PROCESSO  Nº : 008127/2013-21

MODALIDADE   : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2013

TIPO LICITAÇÃO : MENOR PREÇO UNITARIO

DATA PARA ENTRADA DAS PROPOSTAS NO COMPRASNET PARA TODOS OS ITENS DO EDITAL: CONFORME SUBITEM 5.3.1 DO EDITAL.

DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA E INICIO DOS LANCES: CONFORME SUBITEM 5.3.2 DO EDITAL.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante........), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio.....) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item 10 - Da Habilitação, do subitem 10.5 da letra “f” do Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) 	a proposta apresentada para participar do Pregão  nº. 62/2013 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº. 62/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) 	a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão nº. 62/2013 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº.  62/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c)	que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº.  62/2013 quanto a participar ou não da referida licitação;

d)	 que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº. 62/2013 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº  62/2013 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) 	que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº. 62/2013 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do HC/UFPR antes da abertura oficial das propostas; e

f)	que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e  informações para firmá-la.

________________, em ___ de ______________ de 20__.

________________________________________________________

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação,

com identificação completa)

ANEXO V

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......... /2013

PROCESSO  Nº:  008127/2013-21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2013

# FORNECEDOR:.......................................................................................................................................................

# END:.........................................................................................................................................................................

# CNPJ:.......................................................................................................................................................................

# BANCO:........................................ AG:..................................................... C.CORRENTE:.....................................

AOS ......(.......................) DIA(S) DO MÊS DE ................................... DE .......... (.........................) A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CNPJ Nº 75.095.679/0002-20,  COM SEDE NA RUA GENERAL CARNEIRO, 181- CENTRO - CURITIBA - PARANA - CEP: 80060-900, NESTE ATO REPRESENTADO PELO  PROF.  EDISON MATOS NOVAK, DIRETOR DO CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS/UFPR, CPF: 016.640.429-20, DESIGNAD0 PELA PORTARIA Nº 176/2013 –DGHC, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 15 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DO DECRETO 5.450 de  31/05/2005 e DECRETO Nº 7.892 de 23/01/2013,  E A EMPRESA ................................, NESTE ATO REPRESENTADA  POR ............................, SEU REPRESENTANTE LEGAL, CLASSIFICADA NO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 62/2013, PROCESSO Nº 008127/2013-21, RESOLVEM FAZER CONSTAR OS PREÇOS DOS MATERIAIS (DESCRITOS EM ANEXO) NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, IMPLANTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO CITADO, CONFORME HOMOLOGADO PELO SR. DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPR, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ENUNCIADAS NAS CLÁUSULAS QUE SEGUEM:

# 1 - Objeto

O presente Ata tem por objeto a implantação de Sistema do Registro de Preços, com vigência de 12(doze) meses, para aquisição parcelada, conforme necessidade, de PRODUTOS PARA SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE INSUMOS HOSPITALARES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR.

A descrição detalhada, obrigações assumidas, normas e instruções constam do Edital do Pregão Eletrônico nº 62/2013 e seus respectivos anexos, processo nº 008127/2013-21 que juntamente com o relatório das empresas classificadas anexo a esta ata, passam a fazer parte integrante deste documento.

# 2 - Vigência

2.1 - A presente Ata firmada pela Universidade Federal do Paraná, por intermédio do Hospital de Clínicas da UFPR, e a empresa ............................, classificada no processo licitatório do SRP, terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura da ata de SRP do pregão, ressalvadas possíveis prorrogações.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata o HC/UFPR não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

2.3 - Durante a vigência da Ata de Registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme Artigo 22, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

# 3 - Da Vinculação

O disposto na presente Ata deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2013, Processo nº 008127/2013-21, sendo observado ao disposto na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que converteu em Lei, a Medida Provisória nº 2.182-18, de 23/08/2001, os Decretos nº 3.555, de 08/08/2000, 3.693 de 20/12/2000, 5.450/05, 3.722, de 09/01/2001 e 3.784, de 06/04/2001, bem como, no que couber, às determinações constantes da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 (alterada pelas leis 8.883/94 e 9.648/98), com suas posteriores alterações, do Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, da IN Nº 2 de 11 de outubro de 2010,do MPOG/SLTI, de 21/07/1995, republicada no D.O.U. do dia 19/04/1996, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 10.524, de 25/07/2002, Lei Complementar 123/2006 e das demais normas que dispõem sobre a matéria.

# 4 - Da Obrigação De Manter As Condições De Participação Ou Habilitação Exigidas Na Licitação

4.1 - As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 62/2013 SRP, deverão ser mantidas durante toda a vigência da presente Ata pela empresa classificada, ficando facultado ao HC/UFPR a qualquer momento exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando daquelas fases.

4.2 - Quando do fornecimento dos produtos a empresa classificada deverá manter-se em regularidade fiscal com o SICAF.

# 5 - Do Regime De Execução Do Sistema De Registro De Preços

5.1 - Condições de fornecimento/recebimento do produto

5.1.1 - A contratação da empresa classificada, respeitados os demais critérios aqui descritos, far-se-á pelo fornecimento do objeto, de acordo com a necessidade do HC-UFPR.

5.1.2 - Será emitida Nota de Empenho da quantidade efetivamente solicitada pelo HC-UFPR que terá, neste caso, força de contrato.

5.1.3 - Durante a validade do registro, a empresa contratada não poderá alegar a indisponibilidade do produto ofertado, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas no item 5.7 desta Ata de Registro de preços.

5.1.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, a empresa contratada deverá atender ao solicitado e emitir Nota Fiscal/Fatura do fornecimento efetivado, em nome do Hospital de Clínicas da UFPR, devendo o material ser entregue, na forma, condições e local estabelecidos no edital de Pregão Eletrônico.

5.2 - Do recebimento dos materiais

5.2.1 Os produtos deverão ser entregues de acordo com a solicitação de parcela enviada para empenho, no Recebimento do Hospital de Clínicas da UFPR, sito na Rua Padre Camargo, s/nº - Centro, Curitiba/PR, das 07:00 às  18:00 horas, em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho, ficando seu descumprimento sujeito às penalidades legais.

5.2.2 - A Nota de Empenho será enviada para o endereço de email informado pelo fornecedor, o qual deverá enviar, no prazo de dois dias úteis, email de resposta confirmando o seu recebimento ou após a comunicação à empresa, a mesma deverá, no prazo de dois dias úteis, retirar a Nota de Empenho na Unidade de Contabilidade e Finanças do Hospital de Clinicas-UFPR, localizada na Rua Agostinho Leão Junior, 62, bairro Alto da Glória, Curitiba, Pr, no horário das 08:00 às 17:00 h, sob pena de ser aplicada à empresa a penalidade indicada no item 5.7.4,b, desta Ata de Registro de Preços.

5.2.3 - As notas fiscais emitidas deverão trazer em seu corpo o percentual a ser retido pelo Hospital de Clinicas-UFPR, referente a Lei Federal nº. 9.430, de 27/12/96 (PIS, PASEP, COFINS, IR e CSSL), Lei Federal nº. 10.666, de 08/05/03 (INSS quando prestação de serviço) e Lei Complementar Municipal nº. 52, de 10/11/04 (ISS). Se for situação de isenção, citar a Lei.

5.3 - Deveres do Contratado

5.3.1 -  Quando do fornecimento dos produtos a empresa classificada deverá manter-se em regularidade fiscal com o SICAF.

5.3.2 - Após o recebimento da nota de empenho; a empresa contratada deverá atender o solicitado e emitir nota fiscal/fatura do fornecimento efetivado em nome do Hospital das Clínicas da UFPR, devendo o material ser entregue na forma e condições estabelecidas no edital do respectivo Pregão Eletrônico sob pena de aplicação das penalidade cabíveis.

5.3.3 – A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, apos cumpridos os requisitos da publicidade. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas, conforme Decreto nº 7.892/2013.

5.4 – Deveres da Contratante

5.4.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

5.4.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

5.4.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

5.4.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

5.4.5 -  Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

5.5 - Procedimentos de Fiscalização e Gerenciamento

5.5.1 - Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que o fornecimento dos materiais não atende às condições estipuladas no edital, o HC-UFPR se reserva o direito de suspender o pagamento até que sejam sanadas as irregularidades, sem que isso lhe acarrete encargos financeiros adicionais.

5.5.2 - No caso de descumprimento de qualquer obrigação avençada, fica a empresa vencedora do certame sujeita às penalidades previstas no edital de Pregão Eletrônico, bem como das sanções constantes nos artigos 86 e 87, da lei nº. 8.666/93, pela inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento contratado.

5.5.3 - Será responsável pela fiscalização da Ata de Registro de preços o gerente da Unidade de Abastecimento Sra. Greicy Cristina Ferraz - Matr.3614.

5.6 - Do Pagamento

5.6.1 - O pagamento será efetuado mediante depósito em conta bancária, atendidas as condições dos itens 2 e 17 do Edital deste pregão, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo de cada parcela, mediante crédito em conta corrente em banco, número e agência indicado pelo fornecedor, vencedor do certame,  de acordo com o item 16 - Do pagamento, do edital de Pregão Eletrônico.

5.6.2 - Dentro do prazo de que trata o subitem 5.5.1, se for constatado que o fornecimento do produto não atende às condições estipuladas no edital o HC-UFPR se reserva o direito de suspender o pagamento até que sejam sanadas as irregularidades, sem que isso lhe acarrete encargos financeiros adicionais.

5.7 - Da Revisão dos Preços

5.7.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 12, do Decreto 7.892/2013.

5.7.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

5.7.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

I - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.7.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.7.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.8 - Das Sanções Administrativas

5.8.1 - Com fundamento nas leis nº. 10.520, de 17/07/2002, e nº. 8.666, de 21/06/1993, poderão ser aplicadas à Contratada, as sanções abaixo, pela inobservância das condições estabelecidas para o objeto ora contratado, a saber:

a) Advertência, nos casos de menor gravidade;

b) Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, se convocada dentro do prazo de validade de sua proposta e:

b.1 - não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços;

b.2 - deixar de entregar documentação exigida no edital;

b.3 - apresentar documentação falsa;

b.4 - ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

b.5 - não mantiver a proposta;

b.6 - falhar ou fraudar na execução do objeto;

b.7 - comportar-se de modo inidôneo;

b.8 - fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

c) O atraso injustificado no cumprimento do objeto sujeitará o fornecedor à multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia que exceder ao prazo fixado. Calculada sobre o valor do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da Contratada, até o cumprimento do objeto, obedecendo ao limite máximo de 20% (vinte por cento). Limite que ultrapassado, poderá ensejar a rescisão contratual pela Contratante;

d) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta da Contratada:

d.1 - pela recusa no recebimento da nota de empenho dentro do prazo de validade da contratação;

d.2 -  pela não assinatura do contrato e/ou da ata de registro de preços e de seus aditivos, no prazo estabelecido no edital;

d.3 - pela entrega do objeto fora das especificações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos.

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no inciso b acima. A sanção da declaração de idoneidade é de competência exclusiva do Ministro de Estado, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

As sanções previstas nas alíneas “b” e “e” poderão ser aplicadas também nas hipóteses de que trata o artigo 88 da Lei nº 8.666/93.

5.8.2 - As multas serão cobradas através de descontos da parcela do pagamento mensal devido. Quando aplicada no último mês do pagamento, poderá ser retida do último pagamento devido. Não havendo nenhuma garantia e se o pagamento já houver sido realizado, a multa deverá ser depositada na conta única do Hospital de Clinicas da UFPR, pela Contratada, mediante GRU – Guia de Recolhimento da União a ser fornecida pela Unidade de Contabilidade e Finanças do Hospital de Clínicas da UFPR. Tendo o serviço finalizado ou fornecimento realizado e o último pagamento já houver sido realizado, a multa poderá ser cobrada na via judicial por execução fiscal.

5.8.3 - No caso da penalidade de multa, em face dos elevados custos administrativos dos processos para análises e aplicação de sanções, o valor mínimo da multa aplicada será de R$ 1.050,00(um mil e quinhentos reais).

5.8.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o Licitante/Contratado deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

5.8.5 - O fornecedor terá CANCELADO o seu registro do SICAF quando:

a. - Descumprir as condições da contratação;

b - Não enviar, no prazo de dois dias úteis, e-mail de resposta confirmando o recebimento da Nota de empenho, quando encaminhada ao endereço de e-mail informado pelo contratado, ou não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a comunicação efetuada à empresa, e não apresentar justificativa aceitável.

c - Não devolver o contrato assinado no prazo de 5(cinco) dias úteis contados do seu  recebimento.

5.8.6 - Será assegurado ao licitante/fornecedor, previamente à aplicação das penalidades mencionadas, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

5.8.7 - A aplicação de uma das penalidades previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação de outras.

5.8.8 - A análise para aplicação de sanções administrativas à empresa será feita pelo Conselho Diretivo do Hospital de Clínicas – UFPR.

5.8.9 - A imposição de qualquer sanção administrativa à Contratada implica na impossibilidade de emissão, em favor da empresa, de Atestado de Capacidade Técnica, pelo período de 2 (dois) anos, contados da data da imposição da sanção pelo Hospital de Clínicas.

5.9 - Da Dotação Orçamentária

As despesas advindas do presente pregão, correrão por conta da Fonte de Recurso 0151.000.000, 0153.000.000, 0155.000.000, 0250.000.000, 6153.000.000  ou de Emendas Parlamentares.

5.10 - Cláusulas especiais quando houver

5.10.1- Conforme item 32.2.4.16.1 do Art.2º da Portaria MTE nº 939 de 18/11/2008, a(s) empresa(s) ganhadora(s) do certame que fornecerão os insumos com dispositivo de segurança, deverão realizar o treinamento para os trabalhadores dos serviços de saúde, como disposto a seguir:

a- Ministrar treinamento teórico e acompanhamento prático posterior, realizado por profissionais da saúde habilitados, a  todos os usuários dos insumos, no Hospital de Clínicas da UFPr  e na Maternidade Vitor  Ferreira do Amaral,  no início da vigência do contrato e continuadamente, ou, sempre que solicitado, com fornecimento dos insumos necessários para este treinamento, sem ônus adicional; inclusive quando da apresentação das amostras e teste nas unidades piloto;

b- Fornecer : nomes e devidos registros nos conselhos de classe de todos os  profissionais de saúde que realizarão os treinamentos; cronogramas detalhados, com datas de início e datas de acompanhamento prático, adaptados para os horários que as unidades usuárias apontarem; insumos em quantidades adequadas para os treinamentos; relatórios e certificados dos treinamentos realizados;

c- Prever treinadores em quantidade suficiente para a dimensão das  duas instituições, visando um processo ágil, permitindo a utilização imediata dos insumos, evitando prejuízos aos clientes;

d- Atender as chamadas para orientações adicionais e acompanhamento durante o uso dos insumos, sempre que forem necessárias, em prazo máximo de 24 horas, após a chamada, durante toda a vigência do contrato;

e- Realizar os treinamentos, independentemente do número de horas que forem necessárias, em todos os turnos de trabalho, atingindo 100% dos usuários, durante a vigência do contrato, sem ônus para a contratante;

f- Após a homologação do resultado do certame, as empresas ganhadoras deverão entrar imediatamente em contato com a Garantia  da Qualidade da Unidade de Abastecimento, para as orientações iniciais, sendo que os treinamentos deverão iniciar, no máximo, em 10 (dez) dias corridos após a homologação do resultado do certame.

5.10.2 - As empresas ganhadoras para os itens  6529,  6530 e 16110  deverão fornecer em comodato:

-Pistola compatível com a agulha, na quantidade adequada para o uso das agulhas nos locais que realizam as biópsias,  separadamente, sem ônus para o HC/UFPR, enquanto o material estiver sendo utilizado, devendo retirá-los ao término do estoque do material. A previsão inicial é de 4 pistolas.

-As pistolas deverão ter registro no Ministério da Saúde.

5.10.3- Devem compor lote e será considerado o menor preço global por lote, os conjuntos de itens abaixo relacionados, por ser necessária a compatibilidade entre cateter e introdutor: item 17779 e item 17774.

5.10.4 - A empresa ganhadora para o item 18412 deverá fornecer 20 (vinte) aparelhos tricotomizadores elétricos recarregáveis e 20 (vinte)  carregadores dos mesmos, ônus para o HC/UFPR, enquanto o material estiver sendo utilizado, devendo retirá-los ao término do estoque do material.

O fornecedor dos equipamentos ficará responsável pelo atendimento dos seguintes quesitos:

- treinamento a todos os usuários de forma global;

- substituição dos equipamentos que apresentarem defeitos no prazo máximo de 48 horas, a base de troca, sempre que for necessário;

todos os equipamentos devem ser entregues juntamente com a primeira parcela do insumo (LAMINAS).

5.10.5 – Para o item 17725 Clamp umbilical, para cada 100 unidades de clamp deve enviar um alicate plástico para cortar esse clamp.

6 – Da Adesão Dos Orgãos Não Participantes (Carona)

6.1 - Durante a vigência da Ata de Registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme Artigo 22, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

6.2 – Os órgãos e entidade que não participaram do registro de preços, poderão realizar adesões à ata de registro de preços, mediante autorização do HC/UFPR e após a primeira aquisição por órgão integrante da ata. (art. 22, § 1º e 5º, do Decreto 7.892/2013)

6.3– Após a autorização do HC/UFPR, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição solicitada em até 90 (noventa) dias, observado prazo de vigência da ata. (art. 22, § 6º, do Decreto 7.892/2013).

6.4 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços serão concedidas Adesões até o quíntuplo de cada item solicitado para adesão; conforme estabelece os § 3º e § 4º do Decreto 7.892/2013.

6.5 – Cada órgão ou entidade não participante poderá aderir, no Maximo , 100% (cem por cento) do quantitativo do item registrado na ata para o HC/UFPR e órgãos participantes. (art. 22, § 3º, do Decreto 7.892/2013).

6.6 – Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão na modalidade carona, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com o HC/UFPR e os órgãos participantes. (art. 22, § 2º, do Decreto 7.892/2013).

7 - Informações Adicionais

7.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento, que só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão.

7.2 - A empresa que firma a ata deverá enviar, no prazo de dois dias, email de resposta acusando o recebimento da Nota de Empenho, encaminhada ao endereço de email informado pelo fornecedor, ou retirar a Nota de Empenho, junto à Unidade de Contabilidade e Finanças do HC/UFPR, localizada na Rua Agostinho Leão Junior, 62, bairro Alto da Glória, Curitiba, Pr, no horário das 08:00 às 17:00 h, no prazo de dois dias úteis após ter sido comunicada, sob pena de lhe ser aplicada a penalidade indicada no item 5.7, desta Ata de Registro de Preços.

7.3 - Quaisquer outras informações poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitação do HC-UFPR, no horário comercial, pelo fone 0XX(41) 3360-1831.

8- Do Foro

Por força do disposto no artigo 109, inciso I da Constituição Federal, o foro da Justiça Federal - Seção Judiciária de Paraná/Subseção Judiciária de Curitiba, será competente para dirimir dúvidas e /ou questões resultantes de interpretações e/ou execução do presente instrumento.

Por estarem as partes acordadas com o teor da presente Ata, assinam a mesma em duas vias de igual teor e forma.

Diretor do Corpo Clínico do HC-UFPR                                               Representante legal da empresa contratada

Prof. Edison Matos Novak            			                         Nome

CPF: 016.640.429-20					           CPF: