生化分析仪常用英语

Automatic biochemical analyzer自动生化分析仪

Clinical laboratory/medical laboratory临床实验室/医学实验室

Sample样本

Reagent试剂

Cell杯

Reagent probe试剂针

Sample probe样品针

Reagent disk试剂盘

Sample disk样品盘

Washing system清洗系统

Sample stop加样停止

Workplace 工作区（菜单）

Sample 样本

Reagent 试剂

Calibration 校准

Quality Control 质量控制

Utility 主功能（菜单）

Test select 测试选择

Data review 结果浏览

Perform执行

State 急诊

Routine 常规

Sequence No. 序列号

Disk 盘（如样品盘）

Serum血清

Plasma血浆

Database数据库

Floppy disk 软盘

Test name 项目名称

Reagent type 试剂类型

Manual setting手工设置

Barcode条形码

Status 状态

Start up calibration 起始校准

Repeat calibration重复校准

Installation设置

Edit编辑

QC table质控表

QC chart质控图

Realtime QC 实时质控

Cumulative QC累积质控结果（日间质控）

Installation安装、设置

Maintenance维护

Photometer check光度计检查

Air purge排出空气

Cell blank 杯空白

Inc.(incubator) Water Exchange更换恒温水

Analyze 测试/分析

Normal正常量

Decrease减量

Increase增量

Class类型（eg. Class 1::类型1）

Abs.(absorbance)吸光度

Range 范围

Standard标准

Delete删除

Read parameter读参数

Write parameter写参数

Calibration type校准类型

Expected range 参考值

Default默认（eg. default age/sex）

Instrument factor仪器因数

Special wash特殊清洗

Report format报告格式

报警信息：

Samp1   无法检知样品液面（样品量不足或是/忘记放置样品/液面传感器导线脱落）

Reagn   试剂的液面无法检知/液体传感器在试剂流路检测到气泡

ABS!  吸光度超限（样品浓度极高/试剂放错/试剂为准确配置）

ABS! 吸光度超过3.3Abs（样品浓度极高、试剂放错等）

Prozone 前带检查超过了设定的界限值（免疫项目样品浓度过高、界限值设定不当）

Limt0/Limt1/Limt2  速率法中吸光度的值超过了设定的界限值（样品浓度过高、试剂配置不当或变质、分析参数“Abs. Limit”的“increase”或“decrease”设定不当）

Lin./Lin.8  速率法的项目中反应的线性超过了设定的界限值（反应液中进入了脏物、样品高度浑浊、搅拌棒搅拌不良、光源灯老化、线性检查值设定不良）

S1Abs? 第一标准液的吸光度不在设定的范围内（试剂变质、试剂放置错误、第一标准液吸光度范围设定不良）

Dup 两次测定标准液吸光度的差不在设定范围内（因吸量器漏液而出现的重复不良、离散度的设定不良）

Std？  校准失败（试剂配制/放置错误；标准也的浓度/放置错误，其他）

Sens 标准液的颜色变化比设定的吸光度小（第一标准液吸光度与最大浓度标准液吸光度之差不在应用画面的“灵敏度允许吸光度”的输入范围）（标准液、试剂放置错误、试剂变质、灵敏度界限设定不良）

Calib K系数和上次的值比较，在±20%以上（测定新设定的分析项目、标准液/试剂放置错误、试剂变质、标准液浓缩、因吸量器连接部漏液而出现的重复性不良）

Calibration factor error校准因素错误（两次校准结果之间的差值超过20%）

Calibration error校准错误（校准失败）

1、实验室管理常用英语

CLIA’88 美国临床实验室修正法规（1988）

ISO国际标准化组织

IFCC

CDC(centers for disease control and prevention)疾病控制与预防中心

PT（proficiency testing） 能力验证

EQA（external quality assessment）室间质评

Error误差

NCCLS/CLSI(the National Committee for Clinical Laboratory Standards/Clinical and Laboratory Standards Institute)美国临床检验标准化委员会

EP21-A 临床检验方法分析总误差的评估——批准指南

TEa(total analytical error) 总误差

Accuracy 准确度

Assay CEDING

Bias 偏倚

Carry-over 携带污染

Control material 质控品

Inaccuracy 不准确度

Measurement uncertainty 测量不确定度

Measuring system 检测系统

Specimen 标本

Target value 靶值

Validation 确认

Precision 精密度

Repeatability重复性

Run 批

Lot 批号

Accuracy 准确度

Trueness 正确度

Systematic error系统误差

Random error随机误差

Total error总误差

Measuring range 测量范围

Blank 空白

Limit of detection 检测限

Sensitivity 灵敏度

BLD(biologic limit of detection)生物检测限

FS(functional sensitivity) 功能灵敏度

CAP美国病历夹协会

Interference干扰

Analyte分析物

Interfernce criteria干扰标准

Matrix effect基质效应

Assessment评价

Pool标本

Commutability互通性

Traceability溯源性

Outline离群值

SD(standard deviation)标准差

CV(coefficients of variation)变异系数

Reference material参考物质

SOP(standard operation procedure)标准操作程序

Commutability互通性/互换性

体外诊断试剂常用英语：

IVD InVitroDiagnosticreagents体外诊断试剂

HITERGENT:循环水添加剂、针清洗剂

HIALKALI:碱性清洗液：去除有机物、纤维质、油脂等

HIALKALI-D:碱性清洗液：去除有机物、纤维质、油脂等

HICARRYNON:酸性清洗液：无机物、碳酸盐、铁化合物等

HICHLOGENT-A:次氯酸盐清洗液：流路清洗

HICHLOGENT-B:次氯酸盐清洗液：流路清洗

ISE 清洗液（N）:电极清洗、ISE流路清洗

AKP/ALP  alkaline phosphatase  碱性磷酸酶

ACP  acid phosphatase  酸性磷酸酶

AST/GOT  aspartate aminotransferase  天门冬氨酸氨基转移酶

ALT/GPT  alanine aminotransferase  丙氨酸氨基转移酶

AML/AMS  amylase  淀粉酶

ALC/ALK  alcohol  乙醇、酒精

AIDS  acquired immune deficidency syndrome 艾滋

AL（ALB）albumin  白蛋白

PAL（prealbumin）前白蛋白

AFP  alpha-fetoprotein  甲胎蛋白

ADP  adenosine diphospate  二磷酸腺苷

AMP  aednosine monophospate  一磷酸腺苷

ATP  aednosine triphospate  三磷酸腺苷

APTT  actived partial thrombolastin time  活化部分凝血酶时间

AT-III  antinyombin-III  抗凝血酶 III

A/G  albumin-globulin ratio  白蛋白-球蛋白比值

Bac  bacteria  细菌

Buffer  缓冲对

BG  blood group  血型

BILI  bilirubin  胆红素

Blood  血液

GLU  glucose  葡萄糖

BUN  blood urea nitrogen  血液尿素氮

BSA  bovine serum albumin  牛血清白蛋白

BUA  blood urie acid  血尿酸

C  cell  细胞

Ca  calcium  钙

C3  complement 3  补体 C3

Crea  creatinine  肌酐

CO/CHO  cholesterol  胆固醇

CHE  cholinestetrase  胆碱脂酶

CK/CPK  creatine kinase/phosphokinase  肌酸（磷酸）激酶

CV  coefficient of vaviation  变异系数

CEA  carcinoembyonic antigen  癌胚抗原

CRP  C-reaction protien  C- 反应蛋白

CSF  cerebral spinal fluid  脑脊液

CBC  complete blood count  全血细胞计数

DC  differential count of leucocyte  白细胞分类计数

DIC  disseminated intravascular coagulation  弥漫性血管内凝血

DNA  deoxyrinbonucleic acid  脱氧核糖核酸

DD  D-dimer  D- 二聚体

DB  direct bilirubin  直接胆红素

DW  distilled water  蒸馏水

E  enzyme  酶

ELISA  enzyme linked immunosorbent assay  酶联免疫吸附试验

FG  fobrinogen  纤维蛋白原

FDP  fobrinogen degradation product  纤维蛋白原降解产物

FFA  free fatty acid  游离脂肪酸

GGT  gama glutamyltransferase  γ-谷胺酰基转移酶

GLU  glucose  葡萄糖

GN  gram's negative  革兰氏阴性

G6PD  glucose-6-phosphate dehydrogenase  葡萄糖 -6- 磷酸脱氢酶

GOD  glucose oxiddase  葡萄糖氧化酶

GPB(GPC)  gram's positive bacillus  革兰氏阳性杆菌

HBDH  hydroxybutyrate dehydrogenase  羟丁酸脱氢酶

HDL-C  high-density lipoprotein cholesterol 高密度脂蛋白胆固醇

HB(HGB)  hemoglobin  血红蛋白

HP  high power  高倍（显微镜用语）

HPLC  high gerformence liquid chromatography  高效液相色谱法

HCT  hematocrit  红细胞压积

HC  heavy chain  重链

5-HT  5-hydroxy-tryptamince  5- 羟色胺

HAV  hepatitis A virus  甲型肝炎病毒

HBV  hepatitis B virus  乙型肝炎病毒

HCV  hepatitis C virus  丙型肝炎病毒

HDV  hepatitis D virus  丁型肝炎病毒

HEV  hepatitis E virus  戊型肝炎病毒

HbsAg  hepatitis B surface antigen  乙型肝炎表面抗原

HbsAb  hepatitis B surface antibody  乙型肝炎表面抗体

HbeAb  hepatitis B e antibody  乙型肝炎 e 抗体

HbeAg  hepatitis B e antigen  乙型肝炎 e 抗原

HbcAg  hepatitis B core antigen  乙型肝炎核心抗原

HbcAb  hepatitis B core antibody  乙型肝炎核心抗体

HLA  human leukocyte antigen  人类白细胞抗原

HICN   氰化高铁血红蛋白

HRP  horseradish peroxidase  辣根过氧化物酶

HSV  herpes simple virus  单纯疱疹病毒

HK  hexokinase  己糖（磷酸）激酶

Ig  immunoglobulin  免疫球蛋白

IgA  immunoglobulin A  免疫球蛋白 A

IgG  immunoglobulin G  免疫球蛋白 G

IgM  immunoglobulin M  免疫球蛋白 M

IgE  immunoglobulin E  免疫球蛋白 E

IgD  immunoglobulin D  免疫球蛋白 D

IP  inorganic phosphorus  无机磷

IU  international unit  国际单位

IRMA  immnnoradiometric assay  放射免疫试验

IDL  intermediate-density lipoprotein  中间密度脂蛋白

IB  indirect bilirubin  间接胆红素

IBP  iron binding protein  铁结合蛋白

IC  immune complex  免疫复合物

IDA  iron deficiency anemia  缺铁性贫血

IE  immune electrophoresis  免疫电泳

IFA  indirect fluorescent antibody  间接荧光抗体试验

KET  Ketone-bodies  酮体

LDL-C  low-density lipoprotein cholesterol  低密度脂蛋白胆固醇

LYM  lymphocyte  淋巴细胞

β-LP  β-lipoprotein  β-脂蛋白

LPA  latex particles agglutination  郛胶凝集反应

LEU  leukocyte  白细胞

M  mol  摩尔

Mb  myoglobin  肌红蛋白

β2-MG  β2-microglobulin  β2- 微球蛋白

Mg  magnesium  镁

MSU  mid-stream urine spceimen  中段尿标本

MCV  mean corpuscular volume  平均红细胞体积

MCH  mean corpuscular hemoglubin  平均红细胞血红蛋白量

MCHC  mean corpuscular hemoglubin concentration  平均红细胞血红蛋白浓度

MPV  mean platelet volume  平均血小板体积

MAO  micromine oxidase  单胺氧化酶

Negative  阴性

Normal range  正常范围

NRBC  nucleared red blood cell  有核红细胞

NS  normal serum  正常血清

OSM  osmol  渗透压（量）

OD  optical density  光密度

P  plasma  血浆

P  phosphorus  磷

PCR  polymerase chain reaction  聚合酶链式反应

PR  protein  蛋白质

POS  positive  阳性

PLT  platelet  血小板

PLC  platelet count  血小板计数

PI  isoelectric point  等电点

POX  peroxidase  过氧化物酶

R  reaction  反应

RBC  red blood cell  红细胞

Routine  常规

RNA  ribonucleic acid  核糖核酸

RET  reticulockyte  网织红细胞

RF  rhermatoid factor  类风湿因子

Sandard  标准

Serum  血清

Solution  溶液

Specimen  标本

SOD  superoxide dismubase  超氧化物岐化酶

SI  international system unit  国际单位制

Spectorphofluorometer  分光光度荧光计

SI  serum iron  血清铁

SD  standard deviation  标准差

Test  试验、测定

Time  时间

TB  tubercle bacillus  结核杆菌

TP  tatal protein  总蛋白

TG  triglyceride  甘油三酯

TB(TBIL)  total bilirubin  总胆红素

TIBC  total iron binging capacity  总铁结合力

U  unit  单位

U  urine  尿液

UCR  urine creatine  尿肌酐

UCRE  urine creatine  尿肌酸

UCL  urea clearance  尿素清除率

UR  urine routine  尿常规 临床实验室

URANAL  urine analysis  尿分析

Urine acid  尿酸

V  volume  体积

VMA  vanillyl mandelic acid  香草酸杏仁酸

VWD  von willebrand disease  血管性假血友病

VLDL  very low-density lipoprotein  极低密度脂蛋白

WBC  white blood cell  白细胞计数