EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 205/2013

PROCESSO Nº. 23117.007144/2013-16

OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES, ENTRE OUTROS.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

DATA: 17/10/2013

HORÁRIO: 09h00min.

Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2013

PROCESSO Nº 23117.007144/2013-16

- DO PREÂMBULO

A DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, com sede e administração na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP: 38400-902 torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2013, do tipo MENOR PREÇO, observadas as disposições legais e, ainda as condições estipuladas neste Edital.

- DA LEGISLAÇÃO E DEFINIÇÕES IMPORTANTES

  - A presente licitação pública reger-se-à, principalmente, pelos comandos legais seguintes:

## Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações;

## Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei que instituiu o Pregão para aquisição de bens e serviços comuns;

## Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000 - alterado pelo Decreto nº 3.693, de 20/12/2000 – Aprovação do Regulamento do Pregão para aquisição de bens e serviços comuns;

## Decreto Federal 5.450, de 31/05/2005, Regulamenta o Pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns;

## Decreto 3.722, de 09/01/2001, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;

## Decreto 4.485, de 25/11/2002, Nova redação a dispositivos do Decreto nº 3.722;

## Decreto 2.271, de 07/07/1997, Disposição sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

## Lei nº 8.078, de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor;

## Demais legislações pertinentes e exigências deste Edital e seus Anexos;

## Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais:

## Pregão - modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio eletrônico.

## Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser concisa e objetivamente definidos no objeto do Edital, em perfeita conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado.

## Termo de Referência - documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado e o prazo de execução do contrato.

## Universidade Federal de Uberlândia / UFU - órgão licitador.

## Licitante - pessoa jurídica que adquiriu o presente Edital e seus elementos constitutivos/Anexos.

## Licitante Vencedora - pessoa jurídica habilitada neste procedimento licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, à qual for adjudicado o objeto deste Pregão.

## ME - Microempresa.

## EPP - Empresa de Pequeno Porte.

- DO OBJETO

# APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES, ENTRE OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

# A descrição detalhada do(s) item(ns) consta(m) do Termo de Referência, Anexo IV, deste Edital, tendo as Licitantes interessadas em participar desta Licitação, que analisá-los cuidadosamente, pois que, em caso de divergência entre o mesmo e a especificação divulgada pelo site: www.comprasnet.gov.br, prevalecerá à descrição do Termo de Referência para efetivação da compra.

# Em nenhuma hipótese será aceito produto/equipamento fora das especificações contidas neste Edital e seus anexos.

- DO EDITAL

## A Empresa interessada em participar desta Licitação terá que examinar o Edital, disponível no site da Universidade Federal de Uberlândia, no endereço: www.licitacoes.ufu.br, ou requerer cópia na Comissão Permanente de Licitação, Av. João Naves de Ávila, nº 2121, térreo, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP: 38400-902, ou ainda, solicitá-lo através do endereço eletrônico: licita@reito.ufu.br.

## A interessada somente arcará com ônus, se optar por requerer cópia.

## Considerando a possibilidade de retirada eletrônica deste Edital, o qual se encontra disponível no site: www.comprasnet.gov.br, prevalecerá, em caso de divergência, o Edital adquirido conforme item 4.1.

  - A Empresa interessada deverá examinar cuidadosamente o presente Edital e seus anexos, bem como ter pleno conhecimento da legislação pertinente, pois alegações de desconhecimento das suas disposições não serão aceitas para justificar eventuais divergências ou erros existentes em seus Documentos de Habilitação ou na Proposta.

  - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

    - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar este Edital, ou seja, até o dia 14/10/2013.

    - A impugnação deverá ser feita por escrito, podendo ser enviada pelo Correio, com aviso de recebimento, ou ser protocolada na Comissão Permanente de Licitação/COLIC, situada no andar térreo da Reitoria da Universidade Federal de Uberlândia, na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP: 38400-902.

      - Se a impugnação for encaminhada pelo Correio, deverá ser entregue na Universidade Federal de Uberlândia até o prazo limite fixado no subitem 4.5.1.

    - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela Divisão responsável pela elaboração deste edital, decidir sobre a impugnação interposta, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do momento de seu recebimento.

    - Se acolhida à impugnação contra este Edital, será designada e publicada nova data para realização do certame.

    - O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) referente(s) ao processo licitatório deverá(ão) ser enviado(s) ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, através do endereço: licita@reito.ufu.br.

    - A impugnação protocolada tempestivamente, não impedirá a Licitante de participar do processo licitatório, caso a decisão não seja prolatada antes da data marcada para abertura da Sessão Pública.

- DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - Após divulgação do Edital, as Licitantes interessadas deverão encaminhar suas propostas, com a descrição do objeto ofertado, o preço; a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Modelo 3, Anexo III; e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

    - Se houver necessidade de envio de anexo(s), o Pregoeiro usará a opção do sistema “Convocar Anexo”, selecionando na tela a Licitante convocada a encaminhar o mesmo.

  - A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante, a qual deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que está apta para  objeto desta licitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

    - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas no Decreto 5.450/05.

  - A sessão pública dar-se-á:

    - DATA: 17/10/2013

    - HORÁRIO: 09h00min.

    - Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br

    - Quaisquer dúvidas durante a realização da sessão pública poderão ser dirimidas pelo telefone (0**34) 3239 4847 e/ou (0**34) 3239 4896 e/ou (0**34) 3239 4882.

## DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

  - Não poderão participar as empresas que se encontrem sob falência,     concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar pela Universidade Federal de Uberlândia.

  - Somente poderão participar as Empresas pertencentes ao ramo do objeto da licitação, cadastradas no SICAF, e credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do “site”: www.comprasnet.gov.br.

  - A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI atuará como órgão provedor do sistema eletrônico.

  - Como requisito para participação do Pregão Eletrônico, a Licitante terá que manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

- DO CREDENCIAMENTO

  - A Licitante terá que se credenciar no sistema “Pregão Eletrônico”, no site www.comprasnet.gov.br, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão Eletrônico.

  - O credenciamento dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

  - O credenciamento será efetivado pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da Licitante ou de seu Representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

  - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da Licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a esta Universidade, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

# DO LOCAL ONDE DEVERÁ SER  O OBJETO

  - O objeto deverá entregue na Divisão de Patrimônio da UFU, na Av. Amazonas, nº 2.210, Campus Umuarama, Uberlândia - MG, fone: (34) 3218.2392, das 8h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min, em dias úteis, ou instalado conforme Termo de Referência.

    - E, será recebido desde que:

      - Esteja compatível com esta Licitação;

      - Não apresente avaria ou adulteração;

      - Esteja dentro do prazo de validade e acompanhado do Certificado de garantia.

    - Os equipamentos serão recebidos por meio de uma Comissão devidamente designada para este fim, que fará o acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, na forma seguinte:

# Provisoriamente, assim que concluída a entrega total do Objeto adjudicado, para efeito de posterior verificação de conformidade dos equipamentos com as especificações da Proposta, da Nota de Empenho e da Carta Contrato;

# Definitivamente, assim que concluída a verificação da conformidade dos equipamentos quanto à sua configuração e funcionamento, e, consequente aceitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

# Se, após o recebimento provisório, se constatar que os equipamentos foram entregues em desacordo com a Proposta apresentada e Nota de Empenho, fora de especificação ou incompletos, será feito a notificação por escrito à LICITANTE VENCEDORA, e, então, serão interrompidos os prazos de recebimento.

# Quando da entrega dos equipamentos, a LICITANTE VENCEDORA terá que comunicar à Divisão de Patrimônio da UNIVERSIDADE, com prazo de antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, permitindo a esta se organizar para efetuar o recebimento previsto neste Edital.

# No ato da realização da entrega provisória, os equipamentos deverão estar acondicionados individualmente, contendo sistema de proteção interna, e as embalagens deverão conter todas as informações de procedência e de fabricação.

# Em se tratando de equipamento não nacionalizado, deverá apresentar cópia autenticada da declaração de importação e da CI; e em se tratando de equipamento nacionalizado, deverá apresentar cópia autenticada da Nota Fiscal do fabricante ou distribuidor, onde foi adquirido o equipamento a ser entregue e o Certificado de Qualidade do fabricante.

# Uma vez entregues os equipamentos, iniciar-se-á a etapa de verificação, que compreenderá os seguintes procedimentos:

# A LICITANTE VENCEDORA procederá a desembalagem, instalação provisória e ativação dos equipamentos, para a realização dos testes de recepção, na presença e supervisão da Divisão de Patrimônio.

# Cada equipamento será verificado pela UNIVERSIDADE, conjuntamente com o responsável técnico da LICITANTE VENCEDORA, de acordo com as características técnicas descritas na Proposta apresentada e demais documentos deste Processo, sendo posteriormente aferida a conformidade e atestado por escrito o seu perfeito funcionamento.

# Um determinado equipamento será inteiramente recusado pela UNIVERSIDADE, nas seguintes condições:

# Caso tenha sido entregue com as especificações diferentes das contidas na Proposta apresentada e demais documentos deste processo.

# Caso apresente defeito em qualquer de suas partes ou componentes, durante os testes de conformidade e verificação.

  - No caso de recusa do(s) equipamento(s), a LICITANTE VENCEDORA terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação escrita feita pela UNIVERSIDADE.

  - A descarga dos equipamentos será por conta da LICITANTE VENCEDORA.

# DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

# As despesas para atender ao objeto desta licitação, correrão à conta do Orçamento Geral de União, ou seja:

  - PTRES: 				61844 / 61845

  - Elemento de Despesa: 	4490-52

  - Fonte: 				0112.

- DO ATO DE DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E DE SUA EQUIPE DE APOIO

  - Todos os procedimentos desta Licitação serão conduzidos pelo(s) Pregoeiro(s), designado(s) pela Portaria/Reitoria nº 644, de 2 de abril de 2013 e sua respectiva Equipe de apoio, nomeada pela Portaria R nº 1.342, datada de 13 de agosto de 2013.

  - O Pregoeiro poderá, ainda, convocar, através de Ato administrativo, servidor(es) da área ou unidade administrativa responsável pela especificação do objeto deste Pregão.

- DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - A Proposta de Preços, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado, e, se for o caso, o respectivo anexo, deverá ser formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de Propostas.

    - Se houver necessidade de envio de anexo(s), o Pregoeiro usará a opção do sistema “Convocar Anexo”, selecionando na tela a Licitante convocada a encaminhar o mesmo.

    - A(s) especificação(ões) detalhada(s) deverá(ão) constar, obrigatoriamente, no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO” no sistema COMPRASNET, devendo constar inclusive marca, fabricante, modelo, entre outras informações, do objeto ofertado.

    - O não cumprimento do item acima implicará na desclassificação automática da(s) licitante(s) no referido item.

  - A Licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a Sessão Pública.

  - Incumbirá à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A Proposta de Preços, ajustada ao lance vencedor; a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Modelo 3, Anexo III; e, todo e qualquer anexo necessário, deverão ser elaborados em papel que identifique a Licitante, constando inclusive o número do CNPJ, bem como o nome e a assinatura do responsável pela mesma e ainda os documentos de habilitação, terão que ser encaminhadas ao Pregoeiro, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contadas a partir da sua solicitação, via chat, pelo fax nº (0**34) 3239 4896 e/ou (0**34) 3239  4831, observadas as seguintes exigências:

    - Ser datilografada ou impressa; as especificações terão que ser redigidas com clareza, completas, minuciosas, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em conformidade com a descrição do Termo de Referência, rubricadas todas as suas folhas, exceto a última, que conterá data, nome, cargo e assinatura do responsável ou representante legal da empresa.

    - Conter as especificações do objeto de forma clara, obedecendo à mesma ordem de numeração do Termo de Referência, descrevendo detalhadamente as características técnicas dos equipamentos ofertados, incluindo especificação de marca, modelo, procedência e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as especificações cotadas, comprovando-as quando necessário, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas editadas pelo fabricante, ressaltando-se que será desclassificado aquele que, seja qual for o motivo, venha a apresentar documentação incompleta ou deixe de comprovar qualquer característica do produto proposto.

      - A Proposta deverá ser apresentada em conformidade com o descrito no campo “Descrição detalhada” no site “comprasnet”, obedecendo às especificações do Edital e seus anexos.

    - Fazer menção ao número deste Edital, conter a razão social da licitante, seu CNPJ/MF e endereço completo, Fone, E-mail, Fax, Nome do Representante.  A ausência do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser preenchida pelos dados constantes no sistema eletrônico.

    - Indicar o preço unitário e total de cada item.

    - Dar prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega da proposta.

    - Especificar o prazo de entrega dos materiais, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho e da Carta Contrato;.

    - Especificar o prazo de garantia de cada item ofertado, não podendo ser inferior a 12 (doze) meses;

      - Caso a descrição do item no Termo de Referência em anexo a este Edital exija prazo de garantia distinto do especificado acima prevalecerá o maior deles.

    - A indicação de nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como do seu representante: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na Empresa.

    - Declarar expressamente de que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos, inerentes ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, descarga, etc.).

    - O Banco, a Agência, a cidade praça de pagamento e o número da Conta Corrente, para a emissão da Ordem Bancária.

    - Conter a assinatura do Representante Legal da Empresa, estando esta condição devidamente comprovada:

#### 1º - no caso de proprietário ou sócio, através de consulta “on line” ao SICAF;

#### 2º - na situação de não cadastrado ou irregular no SICAF, através do Contrato Social da Empresa;

3º - não sendo proprietário nem sócio, por Procuração (assinada pelo proprietário ou por um sócio com tal poder), com o respectivo reconhecimento de firma efetuado por Cartório.

    - Caso haja faturamento mínimo, este terá que ser informado na Proposta.

  - Para o encaminhamento da proposta de preços objeto desta Licitação a Licitante deverá cumprir todas as condições previstas neste Edital, devendo encaminhar inclusive o Anexo, se for o caso, conforme convocação do Pregoeiro.

  - A Proposta de Preços original deverá ser apresentada ou encaminhada ao Pregoeiro, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do encerramento da Sessão Pública, no seguinte endereço: Av. João Naves de Ávila, nº 2121, térreo, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP: 38400-902, “Sala da Comissão Permanente de Licitações”.

  - A Licitante deverá apresentar proposta para a totalidade do item que estiver cotando, sob pena de desclassificação do mesmo.

  - Se o(s) prazo(s) indicado(s) no(s) item(ns) 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 não estiver(em) expressamente indicado(s), a sua exigência será considerada como implicitamente aceita.

  - Os preços serão cotados em moeda corrente nacional, com duas casas decimais, em algarismo e por extenso, prevalecendo o segundo no caso de divergência entre os dois.

  - A apresentação da proposta implica a aceitação plena deste Edital e de seus termos, não cabendo qualquer alegação posterior quanto ao não entendimento do mesmo, em qualquer fase do processo licitatório.

- DA COMPETITIVIDADE - FORMULAÇÃO DE LANCES

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, fundamentadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e registrando a desclassificação no sistema, com acompanhamento em tempo real por todas as licitantes.

  - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

  - Classificadas as propostas, será aberta a etapa competitiva - Sessão Pública – onde as Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas, on-line, do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

    - Ao formularem seus lances, os fornecedores participantes terão que oferecer lances em duas casas decimais após a vírgula (casa dos centavos).

      - Caso ocorra, lances com mais de 2 (duas) casas decimais, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar desprezando as terceiras e quartas casas decimais;

    - As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos;

    - Somente serão aceitos novos lances cujos valores forem inferiores ao último que tenha sido registrado no sistema eletrônico e, em havendo mais de um em igual valor global, prevalecerá aquele que for registrado em primeiro lugar.

      - O sistema registrará os lances encaminhados pelas Licitantes, cujos valores sejam inferiores ao último por estas ofertadas. Caso a Licitante não tenha interesse em baixar o seu lance relativamente ao primeiro colocado, esta poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao último lance por ela ofertado.

    - As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, sendo vedada à identificação de quem o apresentou.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro e o sistema eletrônico encaminhará aviso do seu fechamento iminente, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados:

    - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação por parte do Pregoeiro, aos participantes.

- DO PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro julgará preliminarmente as propostas de menor preço  e poderá encaminhar contrapropostas pelo sistema eletrônico diretamente à Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor para a Universidade.

  - Serão admitidas propostas com preços superiores aos de Referência da Universidade, até o limite de até 20% (vinte por cento), como critério de aceitabilidade de preço.

  - Caso não haja propostas até o limite de 20% (vinte por cento) acima do valor de Referência, o item será cancelado.

  - O Pregoeiro solicitará, via chat, à Licitante com o menor preço  a proposta e os documentos de habilitação, que deverão ser transmitidos em até 2 (duas) horas pelos fax (0**34) 3239 4831.

  - Recebidos os documentos via fax, será analisada a proposta de menor preço  procedendo-se a aceitação da melhor oferta.

  - Na hipótese de a proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a Licitante Vencedora desatender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço  e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. Nesta hipótese, o Pregoeiro poderá ainda negociar com a Licitante para obter preço melhor.

  - Caso entenda necessário o Pregoeiro solicitará amostra(s).

    - A entrega da(s) amostra(s) terá que ser feita no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da solicitação formal, via chat;

    - A amostra enviada deverá ser entregue na COLIC / Comissão Permanente de Licitação, na Av João Naves de Ávila, nº 2121, térreo, Bloco 3P, “Reitoria”, não sendo admitido em hipótese alguma recebimento de amostra fora do prazo estipulado, mesmo àquelas enviadas a outros locais.

    - A amostra enviada será avaliada pela Universidade e se reprovada a Licitante será desclassificada, não sendo aceito em hipótese alguma envio de nova amostra.

- DA HABILITAÇÃO

  - Para a verificação da validade dos documentos das Empresas, o Pregoeiro aplicará as seguintes medidas:

    - Após o encerramento dos lances o Pregoeiro fará a consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, das Licitantes Vencedoras;

    - Serão aceitas como válidas aquelas certidões obrigatórias, assim indicadas no referido Sistema, quando da hora estipulada para a abertura do processo de habilitação. Caso seja constatada alguma certidão vencida, a empresa adjudicada deverá transmitir a correspondente certidão negativa válida via fax pelos nºs (0**34) 3239 4831 e/ou (0**34) 3239 4896; com os demais documentos complementares de habilitação.

    - São consideradas certidões de regularidades: Quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS; e;

    - Constituem documentos de Qualificação Técnica dos produtos, quando cabível:

      - Original ou cópia autenticada do Registro dos Produtos no Ministério da Saúde, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, ou impresso original retirado por via eletrônica (internet) retirados diretamente da página da ANVISA do Registro do produto, da publicação no D.O.U., ou a isenção, ou de notificação ou cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário;

      - Serão aceitas as petições de revalidação do Certificado de Registro de Produtos, desde que, requeridas até 6 (seis) meses antes do vencimento do produto;

      - Original ou cópia autenticada de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção/Produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, ou impresso original retirado por via eletrônica (internet) retirados diretamente da página da ANVISA do Certificado do produto;

      - Não serão aceitas as petições de revalidação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção/Produtos;

      - Em se tratando de produto importado, deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle do país de origem, traduzido para o português por tradutor juramentado e com autenticação do consulado no Brasil;

      - Os documentos acima relacionados, que comprovam a qualidade técnica dos produtos, deverão ser apresentados para todo produto cotado, enumerado de acordo com a numeração dos itens no Termo de Referência e organizados e separados por tipo (Registro do Produto no Ministério da Saúde e Certificado de Boas Práticas), de forma sequencial e consecutiva e identificada de acordo com a mesma numeração citada.

    - Constituem documentos complementares de habilitação ao presente certame:

      - Declaração de inexistência de fato superveniente, conforme Modelo 1, Anexo I, elaborada em papel timbrado da empresa, assinada pelo Representante Legal da Empresa, estando esta condição devidamente comprovada;

1º - no caso de proprietário ou sócio, através de consulta ON LINE ao SICAF;

2º - na situação de não cadastrado ou irregular no SICAF, através do Contrato Social da Empresa;

3º - não sendo proprietário, nem sócio, por Procuração (assinada pelo proprietário ou por um sócio com tal poder), com respectivo reconhecimento de firma efetuado por Cartório.

      - Declaração atestando que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores (conforme Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal), nos termos do Modelo 2, Anexo II.

      - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.

  - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

  - Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

  - Os documentos acima mencionados deverão ser imediatamente encaminhados ao Pregoeiro pelo fax nº (0**34) 3239 4831, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contados a partir da comunicação do Pregoeiro via “Chat” do sistema.

  - Toda a documentação apresentada deverá ser correspondente a um único CNPJ, salvo, no caso de tributos e contribuições das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a centralizá-los em sua Matriz ou Sede.

    - Os documentos comprovando tal centralização deverão ser fornecidos pelos órgãos competentes, constando da documentação apresentada.

  - A documentação original, juntamente com a Proposta original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial, dentro do prazo de validade prescrita para cada um deles pelo órgão emissor, deverá ser apresentada ao Pregoeiro, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do encerramento da Sessão Pública.

  - Serão consideradas habilitadas as Licitantes que apresentarem as declarações e documentos acima descritos, inclusive quanto à qualificação técnica e que estiver com a situação regular no SICAF ou apresentar as Certidões mencionadas no subitem 15.1.3, devidamente atualizadas;

- DA DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA E INABILITAÇÃO DE LICITANTE

  - Serão desclassificadas as propostas que:

    - Não atenderem às exigências do item 12 “Encaminhamento da Proposta Vencedora”, com base nos incisos I e II, do art. 48, combinados com os §§ 2º e 3º, do art. 44, da Lei nº 8.666/93, bem como ser inabilitada se não atender às exigências do item 15;

    - Imponham condições;

    - Apresentarem com preços excessivos ou comprovadamente inexequíveis;

    - Descumpram requisitos estabelecidos neste Edital.

- DA ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação do objeto deste Edital será .

  - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, sendo a licitante vencedora convocada para  e a Carta Contrato.

  - Na retirada da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas pela Licitante durante toda a vigência contratual.

  - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias corridos, a Universidade consultará, formalmente, dentro do prazo acima, a Licitante sobre a possibilidade de extensão do prazo de validade da proposta. E em aceitando a condição, estará prorrogada automaticamente a validade acima referida, por igual prazo.

- DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO

  - A critério da Administração, as quantidades constantes do presente processo, em razão de fatos supervenientes, poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicialmente adjudicado, com fulcro no § 1º, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, salvo a supressão decorrente de acordo celebrado entre as partes.

- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - Caberá à Licitante Vencedora:

    - Entregar o equipamento no prazo máximo de 30 (dias) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho e da Carta Contrato.

    - Substituir, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, o material/serviço entregue com defeito ou fora das especificações;

    - Responsabilizar-se pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa e/ou dolo quando da entrega dos materiais/serviços;

    - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da adjudicação;

    - Manter, durante o prazo de entrega dos materiais e em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Edital.

  - Caberá à Universidade:

    - Efetuar o pagamento no prazo estipulado neste Edital;

    - Receber e conferir o material/serviço;

    - Recusar o material/serviço que não estiver de acordo com as especificações.

- DAS PENALIDADES

  - No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a UNIVERSIDADE, garantida a prévia defesa, aplicar-se á, as seguintes sanções:

    - Advertência;

    - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por ocorrência de fato em desacordo com o estabelecido neste Edital e na proposta da(s) Licitante(s) Vencedora(s), até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total a ser contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

    - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;

    - Suspensão Temporária para participar de Licitações e impedimento de contratar com a Universidade Federal de Uberlândia;

    - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitação concedida sempre que a Licitante ressarcir a Universidade Federal de Uberlândia pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

    - Impedimento de licitar e de contratar com a Universidade Federal de Uberlândia, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, à Licitante que:

      - Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão;

      - Não mantiver a proposta, injustificadamente;

      - Comportar-se de modo inidôneo;

      - Fizer declaração falsa;

      - Cometer fraude fiscal;

      - Falhar ou fraudar na execução do Contrato.

  - Pelos motivos que seguem principalmente, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) estará(ão) sujeitas às penalidades tratadas na condição anterior:

    - Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão.

  - Além das penalidades citadas, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

  - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Universidade Federal de Uberlândia, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coma Administração Pública poderão ser aplicadas à Licitante Vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

- DA RESCISÃO

  - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

  - A rescisão do Contrato poderá ser:

    - Determinada por ato unilateral e escrito da Universidade Federal de Uberlândia, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a(s) Licitante(s) Vencedora(s) com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

    - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que haja conveniência para a Universidade Federal de Uberlândia;

    - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria;

  - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

  - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

- DO RECURSO

  - Admitir-se-á a interposição de recursos, desde que tenha havido manifestação prévia nesse sentido, pela Licitante interessada, até o final da sessão pública, sendo a síntese das suas razões registrada em ata.

  - O prazo para interposição de recurso e apresentação de contra-razões é de 3 (três) dias úteis.

    - O prazo para interposição de recurso é contado a partir da data de lavratura da ata de que trata o item 22.1 e, a apresentação de contra-razões, caso seja do interesse das demais Licitantes, é contado do término do prazo recursal.

  - O encaminhamento de memorial e de eventuais contra-razões pelas demais Licitantes, caso queiram, serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, até o prazo final da Sessão Pública deste Pregão Eletrônico, implicará a decadência do direito da Licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à Vencedora.

  - Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão acolhidos.

  - Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir recurso impetrado contra suas decisões, podendo reconsiderá-las.

    - Não sendo reconsiderada a decisão, o Pregoeiro enviará o recurso ao Reitor/Ordenador de Despesas, ao qual caberá a apreciação e decisão definitiva.

    - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

  - Acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

  - Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Reitor/Ordenador de Despesas poderá homologar a adjudicação para determinar a contratação.

  - Aplicam-se as demais disposições do Decreto nº 3.555/2000, quanto aos procedimentos de recursos, bem como o disposto na Lei 8.666/93, no que couber, quando forem omissos os Decretos nºs 3.555/2000 e 3.697/2000.

- DA CONTRATAÇÃO E DOS ANEXOS

  - O compromisso será efetivado por meio de emissão da Nota de Empenho e assinatura da Carta Contrato, conforme Anexo V, deste Edital.

  - Após o recebimento da Nota de Empenho e assinatura da Carta Contrato, a Licitante Vencedora terá que atender o solicitado e, emitir Nota Fiscal/Fatura do fornecimento efetivado, em nome da Universidade Federal de Uberlândia, tendo o material que ser entregue na forma e condições estabelecidas pela Universidade neste Edital e seus anexos.

  - Farão parte da contratação, além do Edital, todos os demais anexos que compõem o presente Processo Licitatório, a saber:

|  | Anexo I | - | Modelo 1 | - | Declaração de Fatos Impeditivos; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anexo II | - | Modelo 2 | - | Declaração de que não emprega menor de 16 anos; |
|  | Anexo III | - | Modelo 3 | - | Declaração de Elaboração Independente de Proposta; |
|  | Anexo IV | - | Termo de Referência; |
|  | Anexo V | - | Minuta Carta Contrato. |

- DO PAGAMENTO

  - A Licitante Vencedora terá que emitir Notas Fiscais distintas para cada Nota de Empenho, sendo vedada a emissão de nota fiscal/fatura única para Notas de Empenho de números diferentes.

  - A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ’s, mesmo aqueles de filiais ou matriz, salvo se, no caso de tributos e contribuições das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a centralizá-los em sua Matriz ou Sede.

    - Os documentos comprovando tal centralização deverão ser fornecidos pelos órgãos competentes, constando da documentação apresentada na Habilitação.

  - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, contados da data de atestamento do documento fiscal, desde que atendidas às exigências deste Edital e o disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em Conta corrente bancária da LICITANTE VENCEDORA, através do Banco do Brasil S/A.

    - Considerando que a Universidade Federal de Uberlândia efetua os pagamentos através de Ordem Bancária, fica expressamente PROIBIDA a emissão de Duplicatas em seu nome, sendo que, caso haja PROTESTO EM CARTÓRIO, caberá à Universidade além da aplicação de Penalidades conforme Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, pedido de indenização por danos eventualmente decorrentes do Protesto.

    - Conforme disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, o Agente da Universidade fará a consulta junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), previamente à contratação e antes de cada pagamento a ser feito para a LICITANTE VENCEDORA, a qual deverá manter este seu Cadastro atualizado.

  - Considerar-se-á como último dia útil para pagamento, o de emissão da respectiva Ordem Bancária pelo SIAFI (Sistema da administração Financeira do Governo Federal).

  - O atestamento será feito pelo encarregado de receber o Objeto deste Edital, que só o fará após a constatação do cumprimento das condições estabelecidas.

  - No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas vigentes, no âmbito da União, Estado e Município.

  - Poderá ser deduzido da Fatura / Nota Fiscal o valor de multa aplicada. Uma vez adotados os procedimentos administrativos cabíveis, se julgada procedente a defesa da LICITANTE VENCEDORA, o valor deduzido será devolvido.

  - Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE VENCEDORA enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação.

- ENQUADRAMENTO E HABILITAÇÃO DAS ME/MICROEMPRESAS E/OU EPPS/EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

  - Relativamente aos artigos 3º, e, 42 ao 45 do Capítulo V da Lei Complementar 123/2006, promulgada em 14/12/2006, que tratam do enquadramento e habilitação das ME/Microempresas e/ou EPPs/Empresas de Pequeno Porte, além da verificação automática junto à Receita Federal do porte da Empresa, refletida no Sistema após o encerramento da fase de lances, a(s) Licitante(s), no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema “COMPRASNET”, deverá declarar que atende os requisitos do artigo 3º para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

  - Ainda, no que tange à comprovação de regularidade fiscal, o favorecimento estabelecido nos artigos 42 e 43 permite a(s) Licitante(s), ME/EPP, entregar a documentação com possíveis restrições, as quais deverão ser sanadas no prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por mais 2 (dois) dias quando for o caso.

    - A habilitação é um procedimento do pregoeiro, não implicando em qualquer alteração do Sistema, além da declaração já mencionada.

  - Relativamente ao empate entre Licitantes de médio e grande porte e ME/EPP, previstos nos artigos 44 e 45, o Sistema de Pregão Eletrônico passa a disponibilizar funcionalidade que, após o encerramento da fase de lances, identificará em coluna própria as ME/EPP participantes, fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma ME/EPP, e das demais ME/EPPs na ordem de classificação.

  - A proposta que se encontrar na faixa até 5% (cinco por cento) acima da proposta de menor preço estará empatada com o primeiro colocado e terá o direito, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, de encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo do primeiro colocado para o desempate.

  - Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e Licitante, encaminhando mensagem também automática, por meio do chat, convocando a ME/EPP que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos sob pena de decair do direito concedido.

  - Caso a ME/EPP classificada em segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação.

  - Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação das licitantes para fins de aceitação.

  - Não havendo êxito, ou não existindo ME/EPP participante, prevalecerá à classificação inicial.

  - Caso sejam identificadas propostas de ME/EPPs empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o Sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.

  - A negociação de preço junto ao Licitante classificado em primeiro lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de propostas e classificação final das Licitantes participantes

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital.

  - A presente Licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, ou anulados no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

  - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e Proposta, desde que não contrariem a Legislação vigente e não comprometa a lisura da Licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

  - Ocorrendo, em qualquer hipótese, a negativa do fornecimento do Objeto desta licitação por parte da LICITANTE VENCEDORA, o mesmo poderá ser adjudicado às Licitantes remanescentes, na ordem de classificação e de acordo com as Propostas apresentadas, sem prejuízo às demais sanções previstas em lei.

  - Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às orientações contidas no presente Edital, poderão ser solicitados, por escrito, ao Pregoeiro, através Fax (34) 3239 4831 ou e-mail: licita@reito.ufu.br.

  - No caso de ocorrência de feriado nacional, estadual ou municipal, ou de falta de expediente na Universidade, no dia previsto para a Abertura das Propostas, o ato ficará automaticamente transferido para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo local e horário.

  - As Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas, independente da condução ou resultado do Processo Licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e se incluirá o do vencimento.

  - Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, nos regulamentos que vierem a ser adotados e, ainda, nas normas técnicas gerais ou especiais aplicáveis.

  - Não serão aceitos documentos, impugnação, recurso, entre outros, transmitidos através de fac-símile, com exceção daqueles solicitados pela Universidade ou pela(s) Licitante(s) para esclarecimentos e/ou renúncia de qualquer ato.

Uberlândia, 04 de outubro de 2013.

Luiz Roberto Souza Vieira

Diretor de Compras e Licitações

Universidade Federal de Uberlândia

MODELO 1 - ANEXO I – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

..........................................., inscrita no C.N.P.J. sob o nº ................................, com sede , em cumprimento ao exigido na Pregão Eletrônico nº 205/2013 declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem Fatos Impeditivos para sua Habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Uberlândia,       de       de 2013.

Nome e número da RG e do C.P.F. do declarante

Cargo / Função na Empresa

MODELO 2 - ANEXO II - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS

Ref.  Pregão Eletrônico nº 205/2013

(Identificação da Licitante)

.............................................................................................., inscrita no CNPJ Nº ..........................................., por intermédio de seu Representante Legal (a) Sr. (a) ........................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .............................................. e do CPF nº ..........................................., declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   )*

...............................................

(data)

Nome e número da RG e do C.P.F. do declarante

Cargo / Função na Empresa

(*Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

MODELO 3 - ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Pregão Eletrônico nº: 205/2013

Processo: 23117.007144/2013-16

(Identificação da Licitante), por meio de seu representante (Identificação completa do representante da licitante), devidamente constituído doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 5.1. do Edital na modalidade  de nº 205/2013 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a proposta apresentada para participar da licitação na modalidade  de nº 205/2013 foi elaborada de maneira independente pela Licitante (Licitante) e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade  de nº 205/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação na modalidade  de nº 205/2013 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade  de nº 205/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade  de nº 205/2013 quanto a participar ou não da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação na modalidade  de nº 205/2013 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da da licitação na modalidade  de nº 205/2013 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação na modalidade  de nº 205/2013 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Uberlândia antes da abertura oficial das propostas; e

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Uberlândia,       de       de 2013.

(representante legal da licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)

ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA

- JUSTIFICATIVA

Necessidade de atender diversas unidades da Universidade Federal de Uberlândia.

- OBJETO

Aparelhos, equipamentos e utensílios laboratoriais e hospitalares, entre outros.

- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - Caberá à Licitante Vencedora:

# Transportar, por sua conta e risco, o(s) equipamento(s) objeto deste Termo de Referência, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes no trajeto de transporte;

# Fazer o pagamento de tributos, seguros, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos serviços executados, inclusive testes e ensaios, licença em repartições públicas;

# Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento e da assistência técnica dos equipamentos, tais como, salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

# Responder por quaisquer danos causados diretamente ao equipamento e a outros bens de propriedade da Universidade, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega ou a prestação da Assistência Técnica dos equipamentos;

# Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Universidade;

    - Responsabilizar-se pela descarga dos equipamentos na Divisão de Patrimônio da Universidade;

    - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Universidade, porém sem qualquer vínculo empregatício com ela;

    - Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá quando em trabalho, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Universidade;

    - Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados, no recinto da Universidade;

    - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o equipamento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, da execução do serviço de Assistência Técnica ou de materiais empregados;

    - Comunicar à Administração da Universidade, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgarem necessários;

    - Manter durante todo o período de entrega e vigência das garantias, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de Habilitação e qualificação exigidas para a esta Licitação, conforme a Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.

  - Caberá à Universidade:

    - Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução desta Licitação, efetuando os pagamentos na forma convencionada.

    - Exercer a fiscalização quanto à entrega do(s) equipamento(s) e quanto à assistência técnica, durante o período de garantia, por servidores especialmente designados para este fim, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo na forma prevista na Lei 8.666/93.

    - Permitir o livre acesso dos funcionários da Licitante Vencedora para entrega do(s) equipamento(s).

- DA FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização quanto ao cumprimento do Edital e seus anexos serão exercidos por servidor devidamente designado pela Universidade, nomeado pelo Reitor, por Portaria, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem e de tudo dar ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A fiscalização de que trata o item acima não exclui nem reduz a responsabilidade da Licitante Vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Universidade ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

  - A Licitante Vencedora deverá prestar Assistência Técnica durante todo o período de garantia, no recinto da Universidade, salvo apenas quando a execução do serviço comprovadamente exigir remover o equipamento para o laboratório da Licitante Vencedora, por sua conta e risco, mediante autorização escrita fornecida pela Divisão de Manutenção em Equipamentos da Universidade, respeitando os seguintes prazos:

# Para iniciar o atendimento de Assistência Técnica: máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da comunicação do defeito, por escrito, pela Divisão de Manutenção em Equipamentos da Universidade;

### Para concluir os reparos: máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir da comunicação referida no item acima.

      - Decorrido os prazos estabelecidos acima e não tendo sido reparado(s) o(s) defeito(s), a Licitante Vencedora será obrigada a substituir o bem defeituoso por outro idêntico e em perfeito funcionamento, de sua propriedade, até a conclusão dos reparos.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - Todo e qualquer material/equipamento/serviço ofertado terá que ser obrigatoriamente dentro das especificações solicitadas no Edital.

  - A participação do fornecedor no item implicará rigorosamente no aceite das condições do item anterior, não sendo possível de maneira alguma o aceite de outro material/equipamento/serviço que não seja o da descrição solicitada no Edital e seus anexos.

  - Será punido rigorosamente dentro da Lei de Licitações aquele que violar as regras e condições editalícias, bem como, ofertar material/equipamento fora das condições solicitadas.

  - Será desclassificado automaticamente na abertura da sessão pública, o participante que alterar o valor da forma de disputa do certame que foi determinado no Edital e seus anexos (Ex: valor total por item, ou valor global por serviço ou item).

# DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR REFERÊNCIA

# Os custos mencionados foram pesquisados no comércio, estando os mesmos comprovados no respectivo Processo Licitatório.

# Considerando o preço de mercado apurado por esta Universidade, temos o seguinte valor referência:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | DESTILADOR TIPO PILSEN, CALDEIRA E COLETOR DE ÁGUA EM AÇO INOX, CÚPULA DE VIDRO OU AÇO RESISTENTE E INERTE PARA EVITAR TROCA DE ÍONS, SISTEMA DE PROTEÇÃO COM SENSOR DE FALTA D'ÁGUA, 220V , RENDIMENTO DE 2 L/H OU DE 5L/H. | 1 | Pc | 1609,03 | 1609,03 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 2 | SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (CR) MONOCASSETE (ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL). CASSETE COMPOSTO POR PLACA DE FÓSFORO PARA RAIOS-X, NO TAMANHO: 35X43CM. SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 10 PIXELS/MM.SISTEMA DIGITALIZADOR POSSUIR CAPACIDADE DE: PROCESSAR, NO MÍNIMO, 34 CASSETES(RX) POR HORA NO FORMATO 35X43CM EM RESOLUÇÃO DE 100 MICRONS OU 10 PIXELS/MM, COMPROVADA EM CATÁLOGO. ALGORITMO ESPECIFICO PARA EXAMES VETERINÁRIOS. RESOLUÇÃO MÍNIMA DA ESCALA DE CINZAS COM AQUISIÇÃO DE DADOS 20 BITS/PIXEL, SAÍDA MÍNIMA DE 16BITS/PIXEL - CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO DE 320W PICO E 120W EM ESPERA (STANDBY), SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA USO MÓVEL DO EQUIPAMENTO, CARRINHO PARA TRANSPORTE DO SISTEMA. ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA IMAGENS DE RAIOS X, DEVE SER EQUIPADA COM MONITOR SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO DE 17", SVGA DE RESOLUÇÃO 1280X1024 PIXELS OU SUPERIOR. DEVERÁ CONTER SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE EXAMES DE RAIOS X E SOFTWARE ADICIONAL DE PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS QUE PERMITA, A CRITÉRIO DO OPERADOR E DE FORMA MANUAL OU AUTOMÁTICA, INCREMENTAR O CONTRASTE DA IMAGEM. DEVE EFETUAR AUTOMATICAMENTE O ENEGRECIMENTO DA BORDA DA IMAGEM DIGITALIZADA QUE NÃO RECEBEU RADIAÇÃO; DEVERÁ ELIMINAR AUTOMATICAMENTE LINHAS GRADES NAS IMAGENS; DEVE MARCAR AUTOMATICAMENTE IMAGENS QUE FORAM ROTACIONADAS E INVERTIDAS; EFETUAR CONEXÃO DICOM3.0 PARA IMPRESSÃO PRINT, EFETUAR CONEXÃO DICOM 3.0 PARA TELERADIOLOGIA STORE; POSSIBILITAR AO OPERADOR A CAPACIDADE DE ESCOLHER MULTILAYOUTS DE IMPRESSÃO PARA PERMITIR ECONOMIA DE FILMES; PERMITIR O CADASTRAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO INTEGRADO AO TERMINAL, PARA CADASTRAMENTO DOS CASSETES; PERMITIR O ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE NO MÍNIMO 4.500 IMAGENS; CAPACIDADE PARA EXPORTAR IMAGENS PARA UM CD NOS FORMATOS DICOM (COM VISUALIZADOR), JPEG E RAW; SOFTWARE MULTILAYOUT , POSSIBILITANDO AO OPERADOR FORMATAR A IMPRESSÃO DE, NO MÍNIMO 06 IMAGENS DE RESOLUÇÃO DIAGNÓSTICA NA MESMA PELÍCULA DE FILME E SELECIONAR TAMANHOS DIFERENTES DE PELÍCULA. SISTEMA DE IMPRESSÃO: IMPRESSORA DRY PARA A IMPRESSÃO A SECO, COM TECNOLOGIA LASER OU CABEÇA TÉRMICA , COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE PELO MENOS, 320 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS, EM AMBOS OS EIXOS, QUE UTILIZEM FILMES NÃO SENSÍVEIS À LUZ. POSSUIR 2 BANDEJAS DE ARMAZENAMENTO ON-LINE DO SISTEMA PARA QUALQUER TAMANHO DE FILME EM CADA BANDEJA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DICOM NATIVO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE ACESSÓRIOS EXTERNOS(PRINT SERVER) PARA CONVERSÃO DO SINAL AO PADRÃO DICOM 3.0; PERMITIR CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0 E ETHERNET TCP/IP; CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES; CONTROLE AUTOMÁTICO DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO; IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 75 FILMES POR HORA NO TAMANHO 14"X17". TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V/127VCA; DEVERÁ TRABALHAR COM NO MÍNIMO 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO(ONLINE), DENTRE 5 POSSÍVEIS, À ESCOLHER 8"X10", 10"X12", 11"X14", 14"X14" E 14"X 17"; PERMITIR, À QUALQUER TEMPO, A TROCA DO TAMANHO DO FILME NAS BANDEJAS DE ALIMENTAÇÃO A PARTIR DE SIMPLES AJUSTE A NÍVEL DO USUÁRIO. PONTO FOCAL DO FEIXE DO LASER DE IMPRESSÃO OU DA CABEÇA TÉRMICA, COM TAMANHO MENOR OU IGUAL A 100 MICRONS OU MÍNIMO DE 320 DPI´S; PROFUNDIDADE DE CONTRASTE DE NO MÍNIMO 12 BITS (4096 TONS); GARANTIA: INTEGRAL DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DE 1 ANO APÓS A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. REGISTRO DE EQUIPAMENTO NA ANVISA ; ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COM ATENDIMENTO 24 H; TREINAMENTO NO LOCAL DA INSTALAÇÃO. | 1 | Pc | 103.666,67 | 103.666,67 |
| 3 | MACA BAIXA /DIVÃ TABLADO (COMPRIMENTO: 1,82M, LARGURA: 1,31M, ALTURA: 51CM, ESPUMA ORTOPÉDICA COM DENSIDADE 33, COURVIN NÁUTICO, MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS. | 4 | Pc | 576,33 | 2305,32 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 4 | CICLOERGÔMETRO COMPUTADORIZADO PARA AVALIAÇÃO FÍSICA COM SISTEMA DE CONTROLE ATRAVÉS DE COMPUTADOR EXTERNO COM CONEXÃO BIDIRECIONAL VIA INTERFACE SERIAL RS 232 (OPERAÇÃO DIRETAMENTE PELO COMPUTADOR - SEM PAINEL DE COMANDO). POSIÇÃO DE TRABALHO: VERTICAL. FAIXA DE TRABALHO: CARGA DE 0 A 400 WATTS. INDICAÇÃO DE RPM DE 05 A 100 RPM. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (110V OU 220V). TORQUE: 0.5 - 4.0 KG.M INCREMENTO DE CARGA: DE 01 EM 01 WATT. CONSUMO APROXIMADO DE 15W. ASSENTO COM AJUSTE VERTICAL E HORIZONTAL. GUIDOM COM REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL. AJUSTE DE NÍVEL NOS QUATRO PÉS. SOFTWARE ERGOCONTROL DE HABILITAÇÃO E OPERAÇÃO QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DO CICLOERGÔMETRO SIMULTANEAMENTE COM QUALQUER SOFTWARE DE AVALIAÇÃO FÍSICA E CARDÍACA. LIMITE DE PESO DO USUÁRIO: 140 KG. PROTOCOLOS E PROGRAMAS: ISOPOWER, RAMPA, BALKE E ASTRAND, ALÉM DE OUTROS CONFIGURÁVEIS PELO USUÁRIO, E DE OPERAÇÃO MANUAL COM INCREMENTOS DE CARGA DE 01 WATT. PARÂMETROS VISÍVEIS NO SOFTWARE DO ERGÔMETRO: TEMPO DE EXERCÍCIO, CARGA EM WATTS, RPM, TORQUE EM KG, PROTOCOLO ATUAL, GRÁFICOS DE CARGA X TEMPO, E DE R.P.M. X TEMPO. COR: PRATA.. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (110V OU 220V) | 1 | Pc | 26650,00 | 26650,00 |
| 5 | TABLET UNIFICADO A CAMERA PARA MICROSCÓPIO. ITENS INCLUSOS: TABLET CAM TELA DE 9.7" SISTEMA ANDROID COM CÂMERA 5.0MP INTEGRADA; SOFTWARE PROFISSIONAL PARA FOTOS, VÍDEO, MEDIÇÕES E CONTAGEM DE ÁREA; LENTE REDUTORA PARA CAPTURA E ADAPTADORES ÓPTICOS; ADAPTADOR USB; MANUAL DO USUÁRIO. ESPECIFICAÇÕES SENSOR CMOS 1/2.5". 5 MEGAPIXELS (2592*1936), RESOLUÇÃO DE CAPTURA SELECIONÁVEL. PRÉ-VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM: 30 FPS NA RESOLUÇÃO MÁXIMA. FORMATO DE VÍDEO: 720P/15FPS. AJUSTE DE BRILHO: MANUAL / AUTOMÁTICO / PREDEFINIDO. CONTROLES PROGRAMÁVEIS: GANHO, TAXA DE QUADROS, TAMANHO DO QUADRO, EXPOSIÇÃO. TAMANHO DO PIXEL: 2.2UM X 2.2 UM. ADC: 12 BITS. GAMA DINÂMICA: 71DB. SNRMAX: 40.5DB. TIPO DE OBTURADOR: GLOBAL RESET RELEASE (GRR). MATRIZ FILTRO DE COR: RGB PADRÃO BAYER. CONEXÃO: PADRÃO INTERNACIONAL C-TYPE, C-MOUNT E ADAPTADORES OCULARES. DISPLAY: 9.7" 2º GERAÇÃO HDLED BACKLIGHT TELA LCD (1024*768), G-SENSOR, CAPACITIVA MULTI TOUCH SCREEN. SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID. CPU: 1.2GHZ (ARM CORTEX TM - A8 CORE). RAM: 1GB (DDR 3). DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO: ONBOARD FLASH 8GB, COMPATÍVEL COM CARTÃO TF EXTERNO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 32GB. APLICATIVOS: SOFTWARE DE MEDIDAS, NAVEGADOR, E-MAIL, E-BOOK, MSN/SKYPE, CALCULADORA, CALENDÁRIO, CÂMERA, RELÓGIO, E-MAIL, ES FILE EXPLORER, GALERIA, GOOGLE BUSCA, GRAVADOR DE SONS ETC; APPS DO GOOGLE ANDORID MARKET / PLAY STORE. BOTÕES: LIGA/DESLIGA, VOLUME MAIS/MENOS, HOME;. BATERIA: 3.7V 6400MAH RECARREGÁVEL LI-POLYMER BATTERY, DURAÇÃO NO MODO TABLET DE APROXIMADAMENTE 10 HORAS; WI-FI: REDE WIRELESS, WIRELESS LAN 802.11 B/G/N; BLUETOOTH: V2.1 + EDR; REDE 3G: ENTRADA PARA CARTÃO 3G, SUPORTE WCDMA/EVDO/TDSCDMA; SENSOR: G-SENSOR, SUPORTE X/Y/Z 3AXIS GRAVITY SENSOR, ONBORAD ELETRONI COMPASS; INTERFACE: 1* MINI USB2.0, 1*HDMI, 1* ENTRADA DE CARTÃO TF (ATÉ 32GB), 1* ENTRADA DE FONE ESTÉREO 3.5MM, 1* ENTRADA PARA CARTÃO SIM; AUDIO: 2* BUILT-IN CLASS-D DIGITAL POWER AMPLIFIER LOUDSPEAKER, BUILT-IN MICROPHONE; ARQUIVOS DE MÍDIA: VÍDEOS MPEG-2 MAIN-HIGH, H.264 BP/MP/HP, VC1 SP/MP/AP, RV10/8/9/10, MEPEG-4/XVID SP/ASP, DIVX; 3/4/5/6, H.263 P0/P3, MJPEG ENCODE: H264 BP, H.263 P0/P3, MPEG-2 MAIN-MAIN, MJPEG, 3D VÍDEO FORMATOS PRIMÁRIOS; FORMATOS DE ÁUDIO MP3, ACC, ADTS, M4A, WMA; IMAGENS JPG, GIF, BMP, PNG; MÚLTIPLOS IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ITALIANO, ALEMÃO, JAPONÊS ETC; ADAPTADOR DE ENERGIA: ADAPTADOR EXTERNO ENTRADA AC 110V~220V, SAÍDA DC5V 3A; ACESSÓRIOS: CARREGADOR DE ENERGIA, CABO USB, MANUAL DE USUÁRIO; TEMPERATURA: -30ºC ATÉ +70ºC. | 1 | Pc | 7000,00 | 7000,00 |
| 6 | MÁQUINA DE GELO; GABINETE EM AÇO INOX COM DEPÓSITO INCORPORADO, PRODUÇÃO: KG/DIA, A 22°C = 55KG/ DIA, A 27°C = 51KG/ DIA, A 32°C = 47KG/ DIA, A 37°C = 41KG/DIA CAPACIDADE DO DEPÓSITO 10KG (450 CUBOS), PESO 38 KG, POTÊNCIA DO MOTOR 1/3 DE HP· 220V, PRODUÇÃO DE GELO GARANTIDA PARA ENTRADA DE ÁGUA 5ºC INFERIOR À TEMPERATURA AMBIENTE. | 1 | Pc | 4681,90 | 4681,90 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 7 | EVAPORADOR ROTATIVO 1L COM TACOMETRO DIG. TERM. 50 A 120°CCONJUNTO DE ROTAÇÃO DE COMANDO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, ROTAÇÕES DE 5 A 210 RPM E JUNTA DE ACOPLAMENTO DE PTFE AUTO-AJUSTÁVEL , PROPORCIONANDOVÁCUO DE ATÉ 5 MBAR.VIDRARIA: CONDENSADOR VERTICAL COM SUPERFÍCIE DE RESFRIAMENTO DE1200 CM², IDEAL PARA A MAIORIA DOS SERVIÇOS, BALÃO DE EVAPORAÇÃOTIPO PERA DE J.C. 24/40 E BALÃO DE CONDENSAÇÃO COM J.E. 35/20.BANHO DE AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA DE 1200 W EM AÇOINOX, TERMOSTATO CAPILAR (MOD. 802H COM ISOLAMENTO TÉRMICO E TEMPERATURA AMPLIADA).MECANISMO DE LEVANTAMENTO MANUAL, SUAVE E ROBUSTO. ROTAÇÃO MICROPROCESSADO: DISPLAY DE 50 A 210 RPM UTILIZA BALÕES DE 0,1 L A 2 L: FORNECIMENTO PADRÃO DE 1 L CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO CAPILAR FAIXA DE TEMPERATURA: 50 A 120 °C CAPACIDADE DO LIQUIDO: 4 L ESTABILIDADE APROXIMADA: 2 °C MOVIMENTO DO SUPORTE: MANUAL. | 1 | Pc | 6254,01 | 6254,01 |
| 8 | CENTRIFUGA DE BANCADA COM CRUZETA ANGULAR COM CAPACIDADE PARA 8 TUBOS DE 15 ML. CONSTRUÍDA EM CARCAÇA INJETADA EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM PROTEÇÃO INTERNA EM AÇO INOX, LEVE E COMPACTA. TAMPA SUPERIOR COM INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO E COM VISOR QUE PERMITE VISUALIZAR E MEDIR A ROTAÇÃO. SISTEMA MOTOR TIPO "BRUSHLESS" - SEM ESCOVAS, TRIFÁSICO, ALTAMENTE ROBUSTO E ACIONADO POR SISTEMA DE INVERSOR DE FREQÜÊNCIA, QUE PROPORCIONA ALTA ESTABILIDADE DA ROTAÇÃO COM NÍVEL BAIXO DE RUÍDO. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO COM PAINEL FRONTAL APRESENTADO DISPLAY DE 7 SEGMENTOS PARA INDICAÇÃO DE ESTÁGIOS DO PROCESSO, PERMITINDO UMA OPERAÇÃO FÁCIL, PRATICA E SEGURA. PAINEL CONTENDO TECLADO DE MEMBRANA TIPO SOFT-TOUCH QUE PERMITE AJUSTAR A ROTAÇÃO DE TRABALHO EM PATAMARES E TECLA ÚNICA "START/STOP". POSSIBILITA TRABALHOS ENTRE 500 E 5000 RPM, DEPENDENDO DO TIPO DE CRUZETA UTILIZADA, ALEM DE SER POSSÍVEL AJUSTAR O TEMPO DE ACELERAÇÃO ENTRE 12 E 120 SEG, O TEMPO DE PROCESSO ATE 999 MINUTOS E O TEMPO DE FRENAGEM ENTRE 12 E 300 SEG. OS DADOS DA ULTIMA CENTRIFUGAÇÃO, SERÃO MANTIDOS BASTANDO PRESSIONAR A TECLA DE PARTIDA PARA REATIVAR. SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS PARA IMPEDIR O FUNCIONAMENTO COM TAMPA ABERTA E COM CARGAS DESBALANCEADAS, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONAVEL POR CHAVE ENTRE 127V E 220V. GARANTIA. | 1 | Pc | 14786,67 | 14786,67 |
| 9 | CENTRÍFUGA DE BANCADA DIGITAL: CENTRÍFUGA COM PROGRAMAÇÃO DE VELOCIDADE DE 500 A 5000 RPM OU RCF DE 1000 A 4730 G. TIMER DE 1 A 99 MIN. TRAVA ELÉTRICA DE TAMPA. MOTOR DE INDUÇÃO (DC BRUSHLESS). ALIMENTAÇÃO 220VAC (60HZ). RUÍDO: < 60 DBA. PESO 52KG. DIMENSÕES: 621X450X360 MM. INCLUSOS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, 01 ROTOR HORIZONTAL 4000 RPM EM ALUMÍNIO PARA 4 LUGARES E 01 (UM) JOGO DE CAÇAPAS P/ 20 TUBOS FALCON DE 50 ML E UM JOGO DE CAÇAPAS P/ 36 TUBOS FALCON DE 15 ML.. | 1 | Pc | 8619,33 | 8619,33 |
| 10 | PLATAFORMA DE FORÇA E EQUILÍBRIO COLETA PROGRAMADA DE VÁRIOS ARQUIVOS (NÚMERO DE COLETAS) POR PACOTES; GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA E SINCRONIZADA DE UM ÚNICO VIDEO EM TEMPO REAL DOS ARQUIVOS DA MESMA COLETA; PLATAFORMA DE FORÇA QUE QUANTIFICA A DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA VERTICAL EM 04 PONTOS, PARA ANÁLISE DE EQUILÍBRIO, DA MARCHA E SALTO; QUANTIFICAÇÃO DO COP ÁREA DE DESLOCAMENTO DO CENTRO DE PRESSÃO; RMS FREQUÊNCIA VELOCIDADE ELIPSE DE CONFIANÇA; AMOSTRAGEM DAS SOMATÓRIAS DAS 04 FORÇAS, FORÇA FZ; ANÁLISE DE SALTO; CONDICIONADOR DE TRANSDUTOR DE FORÇA, VERSÁTIL, 02 SENSORES PARA REGISTROS DOS CONTATOS DOS PÉS NO SOLO DURANTE A MARCHA (SWITCH); OS CANAIS CONFIGURADOS PARA FORÇA POSSUEM FILTROS COM BANDA DE FREQÜÊNCIA ENTRE 0 E 35HZ DENTRO DOS PADRÕES CIENTÍFICOS; MATERIAL LEVE, FÁCIL TRANSPORTE; TRIGGER PARA SINCRONISMO COM FILMAGEM FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM PROGRAMÁVEL - MÁXIMO 50KHZ; INCLUSO SOFTWARE E HARDWARE - COMUNICAÇÃO USB; SINCRONIZADO AO ELETROMIÓGRAFO - ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE | 1 | Pc | 27623,33 | 27623,33 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 11 | SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE SINAIS DE 12 CANAIS, TIPO DE COMUNICAÇÃO TELEMETRIA WI-FI TCP-IP; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: AUTOMÁTICA OU BATERIA; FREQÜÊNCIA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 50KHZ; FEEDBACK VISUAL (SINAL RETIFICADO) NO ELETRODO; SEUS CANAIS PODEM SER UTILIZADOS TANTO PARA EMG COMO PARA SENSORES GONIÔMETROS, TRANSDUTORES DE FORÇA, ACELERÔMETROS, DOLORÍMETRO, ETC), CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA; ARMAZENAGEM DOS DADOS EM MÍDIA DIGITAL; VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL E APÓS A COLETA; SALVA E EXPORTA OS SINAIS NOS PADRÕES .DAT E .TXT; VALORES ESTATÍSTICOS POR JANELAMENTO TAIS COMO: MÉDIA, DESVIO PADRÃO, INTEGRAL DA CURVA; ESPECTRO DE POTÊNCIA (FFT).FILTROS BUTTERWORTH POR SOFTWARE (FPA, FPB, FPB); 1 BATERIA LI/ION 11,1 V 4,4A - BATERIA DE IONS DE LÍTIO SAÍDA +12/-12V 4.400 MAH DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 HORAS; ACOMPANHA CARREGADOR ENTRADA AUTOMÁTICA 80~240V SAÍDA 12V; 1 CABO DE REFERENCIA - ELETRODO DE REFERÊNCIA OU TERRA; 10 ELETRODOS ATIVOS DECLIP - PRÉ-AMPLIFICADOR COM GANHO DE 20 VEZES; CAPACIDADE DE ELIMINAÇÃO DE RUÍDO OU INTERFERÊNCIA; AMPLIFICADOR DIFERENCIAL COM ENTRADA BIPOLAR; REJEIÇÃO DE MODO COMUM > 100 DB; 1 INDUTOR DE DOR - FORNECE SINAL CORRESPONDENTE A FORÇA DE COMPRESSÃO EM UMA AREA CONHECIDA COM INTUITO DE PROVOCAR DOR; LEITURA DE 0 A 20 KGF. REGISTRO DO SINAL NA UNIDADE REAL DE MEDIDA (KGF). 1 ESCALA DE DOR - ESCALA COM MARCAÇÃO DE 0 A 10 PARA INDICAÇÃO DA SENSIBILIDADE A DOR EM RESPOSTA A UM ESTÍMULO DOLOROSO; 2 GONIÔMETRO DIGITAL - FORNECE SINAL CORRESPONDENTE AO MOVIMENTO ANGULAR NA LINHA DO TEMPO. LEITURA DE 0 A 245 GRAUS. REGISTRO DO SINAL NA UNIDADE REAL DE MEDIDA (GRAU); 1 ACELERÔMETRO 3 EIXOS X,Y,Z - FORNECE ACELERAÇÃO NOS EIXOS X,Y E Z. REGISTRO SINAL NA UNIDADE REAL DA MEDIDA (G) ; 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DUAL - FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM ENTRADA 80~240VAC E SAÍDA +12/-12 VDC; 10 ELETRODOS DESCARTAVEIS DUPLO - ELETRODO DESCARTÁVEL DUPLO COM 100 PÇS . SOFTWARE - PLATAFORMA: WINDOWS XP/VISTA/SEVEN; COLETA DE ATÉ 16 CANAIS SIMULTÂNEOS; ARMAZENAGEM DOS DADOS EM DISCO; PROCESSAMENTO MATEMÁTICO TEMPORAL E NO DOMÍNIO DA FREQÜÊNCIA; VISUALIZA O SINAL DURANTE E APÓS A COLETA, INCLUINDO MODO ZOOM. IMPRIME OS SINAIS E EXPORTA NOS PADRÕES ASCII, .DAT E .TXT; VALORES ESTATÍSTICOS POR JANELAMENTO TAIS COMO: MÉDIA, DESVIO PADRÃO, INTEGRAL DA CURVA; ESPECTRO DE POTÊNCIA (FFT); PARÂMETROS ESPECTRAIS: FREQUÊNCIA MÉDIA, MEDIANA E MODAL. FILTROS BUTTERWORTH POR SOFTWARE (FPA | 1 | Pc | 40688,33 | 40688,33 |
| 12 | BANHO MARIA RETANGULAR, CUBA EM AÇO INOX SEM EMENDAS, COM ISOLAMENTO TÉRMICO; TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 120°C ± 2°C ; FORNECIDO EM 115 OU 230V , COM CABO TRIFILAR INCLUINDO FIO TERRA; CAPACIDADE: 20 LITROS; PLATAFORMA INTERNA, POTÊNCIA: 1400W; CIRCUITO COM ALARME SONORO ACIONADO QUANDO A TEMPERATURA ATINGE O VALOR DESEJADO, SEJA SUPERIOR OU INFERIOR À DO PROCESSO, TURBINA DE CIRCULAÇÃO , TAMPA COM 6 ABERTURAS DE 10,8 COM 4 ANÉIS CADA, SUPORTE PARA TUBOS DE ENSÁIO DE ATÉ 22MM COM 22 PROVAS, BANHO ALOJA ATÉ. | 1 | Pc | 1833,77 | 1833,77 |
| 13 | CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL DE BANCADA COM VELOCIDADE DO AR DE 0,45M/S +- 20% COM DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DE 1266 X 652 X 652 MM, COM 100% DE RECIRCULAÇÃO DE AR, EQUIPADO COM FILTRO HEPA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE ALUMÍNIO NAVAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA EXTERNAMENTE E ÁREA INTERNA DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX ESCOVADO,SENDO A MESA DE TRABALHO REMOVÍVEL. FILTRO HEPA CLASSE A3 NBR-6401, EU-13 EUROVENTE 4/4, COM EFICIÊNCIA DE 99.995%.VIDRO FRONTAL TEMPERADO DESLIZANTE TIPO SOBE E DESCE, COM ABERTURA OU FECHAMENTO TOTAL E COM INCLINAÇÃO DE 7º; PAINEL ELÉTRICO COM INTERRUPTORES LIGA/DESLIGA,MOTOR, L/FRIA, L/UV E ALARME;ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS E 50/60 HZ COM CABO DE ENERGIA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG DE 3 PINOS SENDO DUAS FASES E UM TERRA;MOTOR MONOFÁSICO COM REDE DE PROTEÇÃO TÉRMICA; CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE COM 3 VELOCIDADES; UMA TOMADA AUXILIAR INTERNA DE 220 V; UMA LÂMPADA FRIA 15-40 W; UMA LÂMPADA UV 15-30 W, TELA DE PROTEÇÃO PARA FILTRO HEPA, EQUIPAMENTO PRÓPRIO PARA PROTEGER A AMOSTRA, O MANIPULADOR E O MEIO AMBIENTE, COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA. | 1 | Pc | 12311,00 | 12311,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 14 | CHUVEIRO LAVA OLHOS ACIONAMENTO MANUAL COMANDADO POR PUXADOR E VÁLVULA COM PASSAGEM DE ÁGUA PLENA. MONTAGEM FIXADA DIRETAMENTE NO CHÃO. DUCHA FABRICADA EM ABS OU AÇO INOX AISI INOX 304 DESMONTÁVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO COM VAZÃO DE 120 LITROS DE ÁGUA POR MINUTO.LAVA OLHOS: ACIONAMENTO MANUAL COMANDADO POR ALAVANCA EMPURRE E VÁLVULA ESFÉRICA DE ½ POLEGADA. - CUBA EM AÇO INOX AISI 304 COM REGULAGEM DE VAZÃO NOS LAVAOLHOS ATRAVÉS DE UMA VÁLVULA ESFÉRICA DE ½ POLEGADA. CRIVO FABRICADO EM ABS OU AÇO INOX AISI 304 RESISTENTE A AGRESSÕES QUÍMICAS. ESTRUTURA: FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 POLEGADA. TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO EM ¾, 1 OU 1½ POLEGADAS. PINTURA: ANTI-CORROSIVA NA COR VERDE. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PVC COM INDICAÇÃO DE CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA. | 3 | Pc | 1193,34 | 3580,02 |
| 15 | EVAPORADOR ROTATIVO COM DESIGN INOVADOR COMPACTO E ERGONÔMICO. BANHO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO E CIRCUITO DE SEGURANÇA AJUSTÁVEL, COM POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO NÃO SUPERVISIONADA. OPERAÇÃO SIMPLES E SEGURA ATRAVÉS DA ERGONÔMICA UNIDADE OPERACIONAL DISPOSTA NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. LEVANTAMENTO MOTORIZADO (CURSO DE 140 MM) COM PARADA DE SEGURANÇA: EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA O PISTÃO DO EVAPORADOR É AUTOMATICAMENTE LEVANTADO, CONDUZINDO O BALÃO DE EVAPORAÇÃO PARA FORA DO BANHO. POSIÇÃO INFERIOR FINAL AJUSTÁVEL PARA PROTEGER A VIDRARIA CONTRA QUEBRAS. INÍCIO SUAVE A PARTIR DE 100 RPM. VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA E VELOCIDADE. MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA, SEM ESCOVAS. PODE MOVER INTERCALADAMENTE DE UM LADO PARA O OUTRO, EM PROCESSOS DE SECAGEM. FUNÇÃO TIMER PARA CONTROLES DE OPERAÇÕES TEMPORIZADAS. AQUECIMENTO RÁPIDO DEVIDO AO VOLUME OTIMIZADO DO BANHO. INTERFACE POR INFRAVERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO BANHO PARA A UNIDADE MOTORIZADA. INTERFACE RS232 PARA OPERAÇÃO REMOTA POR COMPUTADOR COM O SOFT. OPERAÇÃO AUTOMÁTICA COM O SOFT. ACOMPANHA: BANHO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 4000 ML; VIDRARIA VERTICAL ESPECIFICAÇÕES: SUPERFÍCIE DE RESFRIAMENTO: 1.200 CM2; FAIXA DE VELOCIDADE: 20 A 270 RPM; DISPLAY DE VELOCIDADE: DIGITAL; AJUSTE DO LIMITE INFERIOR DE ALTURA: 60 MM, LIVRE DE CONTATO; AJUSTE DA ANGULAÇÃO DO CABEÇOTE: 0 A 45º; FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE A 180ºC, CONTROLADOR DE TEMPERATURA: MICROPROCESSADO; DISPLAY DE TEMPERATURA: DIGITAL; CAPACIDADE DO BANHO: 4000 ML; FRASCOS DE EVAPORAÇÃO: DE 1000 ML ; FRASCO DE RECEPÇÃO: DE 1000 ML; CLASSE DE PROTEÇÃO: IP20. | 1 | Pc | 11359,78 | 11359,78 |
| 16 | BOMBA PERISTÁLTICA. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE CONTROLE, MICROPROCESSADO, COM MOTOR DE ALTO TORQUE; CONTROLE EXTERNO (TTL) PARA "START / STOP" E DIREÇÃO DO FLUXO; ENTRADA ANALÓGICA (0-5 VOLTS) PARA AJUSTE DO FLUXO; TECLADO DE CONTROLE COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: "START / STOP", AUMENTO OU REDUÇÃO DO FLUXO, DIREÇÃO DO FLUXO E PURGA; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 4 -40ºC (SEM NECESSIDADE DE TEMPO DE AQUECIMENTO ANTES DE INICIAR A OPERAÇÃO);VELOCIDADE DE OPERAÇÃO DE 0 A 48 RPM COM INCREMENTOS DE 0,01 RPM (ATÉ 10 RPM) OU 0,1 RPM (ACIMA DE 10 RPM); ESTABILIDADE MELHOR QUE 0,5% PARA QUALQUER VARIAÇÃO DE VOLTAGEM, TORQUE OU TEMPERATURA;NÚMERO DE CANAIS: 4 CANAIS; ACOMPANHA CABEÇOTE COM 4 CANAIS, PARA FLUXOS ENTRE 0,05 E 30 ML/MIN, POR CANAL, OPERAÇÃO CONTRA PRESSÕES DE ATÉ 72 PSI. 10 ROLETES PARA FLUXO LIVRE DE PULSOS. | 1 | Pc | 11868,33 | 11868,33 |
| 17 | DESTILADOR PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGENIO TOTAL E AMONIACAL VIDRARIA EM BOROSILICATO TOTALMENTE ENCAPSULADA EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO INOS AISI 304; CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA VARIAÇÃO DE POTÊNCIA DE RESISTÊNCIA, COM AÇÃO PROPORCIONAL DE AQUECIMENTO; CALDEIRA GERADORA DE VAPOR EMBUTIDA COM ENCHIMENTO SEMI AUTOMÁTICO ATRVÉS DE VÁLVULA SOLENÓIDE (ÁGUA DESTILADA, DEIONIZADA E NORMAL), COM DOIS LEDS INDICADORES DE NÍVEL (MÍNIMO E MÁXIMO); DESTILA EM TUBOS MACRO/MICRO E GARRAFAS PARA EFLUENTES (20 A 75 MM DE DIÂMETRO) X ALTURA DE 250 MM. ADIÇÃO DE SODA COM COPO DOSADOR GRADUADO, PROTEÇÃO EM ACRÍLICO FUME DO TUBO DE AMOSTRA, BICO DE DRENAGEM PARA LAVAGEM DA CALDEIRA, ENTRADA INDIVIDUALIZADA PARA TRABALHAR COM ÁGUA DESTILADA NA CALDEIRA; VÁLVULA DE ALIVIO PARA PROTEÇÃO DA CALDEIRA DURANTE A CONTRAÇÃO, EVITANDO O REFLUXO, MACACO ELEVAT´RIO DO TUBO DE DESTILAÇÃO CONSTRUÍDO EM EBONITE E AÇO INXO, ILUMINAÇÃO INTERNA PARA VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO, TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM COBRE, CONEXÕES DA VIDRARIA EM TUBOS DE TEFLON E SILICONE, CAIXA COLETORA EM AÇO INOX PARA RESPONGOS DO CONDENSADOR, SUPORTE PARA O FRACO DE COLETA COM AJUSTE DE ALTURA; DIMENSÕES (MM) L=320XP=270XA=760, PÉS DE BORRACHA COM PORCA PARA JSUTE DO NÍVEL, 1500 WATTS, 220 VOLTS. | 1 | Pc | 3688,47 | 3688,47 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 18 | APARELHO DE DESTILAÇÃO PARA ÓLEO TIPO CLEVENGER COMPLETO (AMPOLA, TRAP,BALÃO)COM: 01 CONDENSADOR; 01 BALÃO GARGALO LONGO CAPACIDADE DE 1000 ML 10ML DIV. 1/100, JUNTA 29/42. | 3 | Pc | 301,79 | 905,37 |
| 19 | CAPELA DE FLUXO VERTICAL COM CERTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA NORMAS DE FABRICAÇÃO: TESTES INDIVIDUAIS C/ EMISSÃO DE RELATÓRIOS EFETUADOS NA FÁBRICA; PROTEÇÃO NÍVEL ISO CLASSE 3 (US FEDERAL STANDARD); COMPACTO GRAÇAS AO DESIGN ORIGINAL DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO; FILTRO MICROPLISSADO ULPA COM EFICIÊNCIA DE 99,9997% A 0,1 À 0,3 MÍCRONS; TODA SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM AÇO INOXIDÁVEL (ELETRO-GALVANIZADO) A PROVA DE RISCO, COM BORDAS DIANTEIRAS ELEVADA E ARREDONDADAS COM APOIO DOS BRAÇOS; SISTEMA ISOCIDE™" ANTIMICROBIANO; QUIMICAMENTE RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA COM AGENTES ESTERILIZANTES. TODAS A JUNÇÕES NA ÁREA DE TRABALHO SÃO SELADAS PERMANENTEMENTE NA FÁBRICA A FIM DE IMPEDIR A AÇÃO DE CONTAMINANTES. CONTÉM LÂMPADAS DUPLAS QUICK-START 8 COM 5.000K (PADRÃO INDUSTRIAL) CONFORTÁVEIS AOS OLHOS. POSSUI PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO SENTINEL™, PROGRAMÁVEL COM VISULIZAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES, FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DA LUZ E VENTILAÇÃO(CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE E DESEMPENHO). CONTÉM LÂMPADA GERMICIDA UV 253,6 NM COM CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÃO EXTERNA: 1340 X 764 X 1280MM / DIMENSÃO INTERNA: 1270 X 700 X 720MM; VOLUME DE AR (VELOCIDADE INICIAL): 1295 M3/H / 762 CFM, VELOCIDADE LAMINAR MÉDIA 0,45M/S; AR LIMPO NA ÁREA DE TRABALHO: ISSO 14644.1 CLASSE 3, US FEDERAL STANDARD 209E CLASSE 1 / M1,5, AS 1386 CLASSE 1.5, JIS B9920 CLASSE 3, BS5295 CLASSE C, CLASSE M10,000 POR KS 27030.1 OU OUTRO EQUIVALENTE DE CLASSIFICAÇÃO DE LIMPEZA DO VDI 2083 E AFNOR X44101. APRESENTA TIPO DO FILTRO PRINCIPAL: FILTRO ULPA COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 99,9991% A 0,3 MICRONS / 99,9985%A 0,12 MÍCRONS. TÍPICO: 99,9998% A 0,3 MÍCRONS / 99,9998% A 0,12 MÍCRONS; PROTETORES DE METAL E FRAMES DE VEDAÇÃO EM AMBOS OS LADOS DO FILTRO; CONCORDANTE COM AS EXIGÊNCIAS DO EN 1822 E IEST-RP-CC001.3. PRÉ-FILTRO: EM POLIÉSTER - NÍVEL DE RUÍDO: < 62 DBA MEDIDO NA POSIÇÃO DO OPERADOR; INTENSIDADE DE LUZ: > 1200 LUX / > 111 PÉS NO NÍVEL DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO; 220-240 V AC 60 HZ. EQUIPAMENTO COMPLETO COM : SUPORTE COM RODAS, LUZ UV/ ENTRADA PARA VÁCUO E TOMADA INTERNA; PESO LÍQUIDO: 152 KG / 335 LBS // PESO PARA TRANSPORTE: 205 KG / 452 LBS; DIMENSÕES DE TRANSPORTE: 1430 X 860 X 1570 MM. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 14294,00 | 14294,00 |
| 20 | CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA CLASSE II A2. É A ÚLTIMA GERAÇÃO DE CABINES CLASSE II, OFERECENDO UM BALANÇO SENSÍVEL DE QUALIDADE, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO E CUSTOS OPERACIONAIS; POSSUI TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL DE FÁCIL REMOÇÃO E LIMPEZA COM GRELHAS QUE PREVINEM O BLOQUEIO DO FLUXO DE AR, LATERAIS EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE COM LAMINAÇÃO ABSORVENTE UV; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI ANTIMICROBIANA ISOCIDE® QUE ELIMINA 99,9% DAS BACTÉRIAS NA SUPERFÍCIE EM 24 HORAS; ESTE MODELO É APROPRIADO PARA USO COM AGENTES DE NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 1, 2 E 3 (EM PARTICULAR 2 E 3) PROTEGENDO INDEPENDENTEMENTE O USUÁRIO E MEIO AMBIENTE DE PERIGOS BIOLÓGICOS, ALÉM DE UMA PROTEÇÃO INIGUALÁVEL PARA O PRODUTO CONTRA POSSÍVEIS PARTÍCULAS EXTERNAS CONTAMINANTES E TAMBÉM DE CONTAMINAÇÕES CRUZADAS. CERTIFICADA DE ACORDO COM A NORMA EUROPÉIA EN12469: 2000 (NSF49), CADA CABINE É INDIVIDUALMENTE TESTADA E CERTIFICADA. POSSUI FILTRO INTEGRADO DUPLO MINI-PLISSADO "ULPA" ( ÚLTIMA GERAÇÃO DO FILTRO HEPA ) COM EFICIÊNCIA 99.9997% PARA PARTÍCULAS DE 0,1 A 0,3 MICRONS. FÁCIL UTILIZAÇÃO COM CONTROLE INTELIGENTE MICROPROCESSADO PARA TODAS AS FUNÇÕES, PODENDO SER UTILIZADO POR DIFERENTES USUÁRIOS COM INSERÇÃO DE SENHA. APRESENTA MOSTRADOR LCD DE FÁCIL LEITURA; QUALQUER ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO ACIONA O ALARME VISUAL; BAIXA MANUTENÇÃO COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE FLUXO DE AR, REDUÇÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES, CONTADOR DE HORAS DE UTILIZAÇÃO;JANELA DE ABERTURA ELEVATÓRIA FRONTAL COM INCLINAÇÃO ERGONÔMICA. DIMENSÃO EXTERNA: 1340X740X1360 MM (L X P X A); DIMENSÃO INTERNA: 1270X560X670 MM (L X P X A); SISTEMA ELÉTRICO 220 V / 60 HZ - PESO: LÍQUIDO 277 KG; VELOCIDADES MÉDIAS DE FLUXO DE AR: ENTRADA 0,45M/S OU 90FPM (PÉS POR MINUTO) / DESCENDENTE 0,30M/S OU 60FPM (PÉS POR MINUTO); VOLUMES DE AR: ENTRADA 356M3/H / DESCENDENTE 741M3/H / EXAUSTÃO 356M3/H; EMISSÃO DE RUÍDO 1280 LUX; A LUZ UV PODE TER SEU TEMPO DE FUNCIONAMENTO PROGRAMADO, FUNCIONA SOMENTE COM A JANELA FRONTAL FECHADA, DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE COM SUA ABERTURA. EQUIPAMENTO COM LÂMPADA UV, 1 CONEXÃO PARA GÁS/VÁCUO/AR, 02 TOMADAS ELÉTRICAS, SUPORTE COM RODÍZIOS. GARANTIA: 12 MESES; REGISTRO ANVISA CLASSE I. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 18506,88 | 18506,88 |
| 21 | CABINE PARA PCR COM APLICAÇÕES EM PCR COM RELATÓRIO DE TESTES EXECUTADOS DE FÁBRICA, ATENDENDO AS NORMAS INTERNACIONAIS; GABINETE FECHADO DE ACORDO COM A ISO CLASSE 4 (US FEDERAL STANDARD 209E CLASSE 10). FLUXO DE AR VERTICAL QUE ABRANGE TODA A ZONA DE TRABALHO IMPEDINDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA INTERIOR DA CABINE COM PRESSURIZAÇÃO POSITIVA, IMPEDINDO A ENTRADA DE CONTAMINANTE. SISTEMA DE DESCONTAMINAÇÃO INTERNA POR UV ATIVADA SOMENTE C/ A PORTA TOTALMENTE FECHADA, DESATIVADA AO ABRIR A PORTA. TAMPA DE SEGURANÇA DUPLA PORTA: PROTEGE O OPERADOR. FILTRO HEPA COM VIDA ÚTIL DE MAIS DE TRÊS ANOS E PRÉ FILTRO DE POLIURETANO. LÂMPADA UV DE 253,7 NM, 20 WATT, SITUADA ATRÁS DO PAINEL DIANTEIRO. ELIMINA "ZONAS MORTAS", ASSEGURANDO A DESCONTAMINAÇÃO DE TODA A SUPERFÍCIE INTERNA COM TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL DE FÁCIL ACESSO (0-60MIN). TAMPA DE SEGURANÇA CONSTRUÍDA EM 5 MM/0,2 EM POLICARBONATO RESISTENTE Á UV: ABSORVEM A RADIAÇÃO BETA DE MANEIRA SUPERIOR AOS DEMAIS MATERIAIS (ACRÍLICO). CONSTRUÇÃO ERGONÔMICA: PAREDES LATERAIS DE VIDRO DIMENSÃO EXTERNA: (LARG X PROF. X ALT) 730 X 617 X 950 MM/ DIMENSÃO INTERNA 630 X 538 X 550 MM. VOLUME DE AR (VELOCIDADE INICIAL): 557-669 CMH / 328-393 CFM, MÉDIA DE TRABALHO 0,50-0,60 M/S. PADRÕES DE CONFORMIDADE: EXIGÊNCIAS GERAIS: IEST-RP-CC002.2 E AS1386.5 // LIMPEZA DO AR: ISSO 14644.1 CLASSE 4, IEST-G-CC1001, IEST-G-GC1002 E OUTROS REQUERIDOS // PERFORMANCE DO FILTRO: IEST-RP-CC034.1, IEST-RP-CC001.3 E EN1822 // SEGURANÇA ELÉTRICA: IEC 61010-1 / EN 61010-1 / UL 61010A-1 / CSA C22.2 Nº1010.1-92. LIMPEZA DO AR DENTRO DA ÁREA DE TRABALHO: ISO 14644.1 CLASSE 4, US FEDERAL STANDARD 209E CLASSE 10 / M2.5, AS 1386 CLASSE 2.5, JIS B9920 CLASSE 4, BS5295 CLASSE D, CLASSE M100,000 POR KS 27030.1 OU OUTRAS CLASSIFICAÇÕES EQUIVALENTES DO VDI 2083 E AFNOR X44101. NÍVEL DE RUÍDO: TIPICAMENTE | 1 | Pc | 9684,39 | 9684,39 |
| 22 | ULTRAFREEZER VERTICAL COM FAIXA DE TEMPERATURA DE -50ºC A -86ºC E CAPACIDADE DE 335 LITROS (ÚTIL 332 LITROS), CONSTRUÍDO SEGUNDO A TECNOLOGIA V.I.P (VACCUM INSULATION PANEL), COM PAREDES MAIS FINAS DEVIDO A COMBINAÇÃO DAS CAMADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO COM UM ISOLAMENTO À VÁCUO, REDUZINDO A ESPESSURA DA PAREDE EM ATÉ 50% E PROPORCIONANDO UM ACRÉSCIMO EM ATÉ 30% DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS, SEM O AUMENTO DE SUAS DIMENSÕES EXTERNAS E COM UM ISOLAMENTO SUPERIOR AO SISTEMA CONVENCIONAL. CARACTERÍSTICAS: - SISTEMA HOTLINE DE AQUECIMENTO QUE IMPEDE O ACÚMULO DE GELO AO REDOR DA PORTA INTERNA DO FREEZER. CONTROLE DA TEMPERATURA INTERNA VIA MICROPROCESSADOR E PAINEL DE CONTROLE COM VISOR DIGITAL; SISTEMA DE MONITORAMENTO DE REFRIGERAÇÃO INTELIGENTE; ACESSO FRONTAL AO FILTRO DE CONDENSAÇÃO, FACILITANDO SUA MANUTENÇÃO E LIMPEZA; INTERIOR E EXTERIOR DO FREEZER CONSTRUÍDOS EM AÇO GALVANIZADO COM ZINCO ACABADO COM ACRÍLICO RESISTENTE À CORROSÃO; CANTOS ARREDONDADOS PARA FACILITAR A LIMPEZA. SUPORTES DE PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. MODELO PADRÃO COM 3 PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL QUE SUPORTA CARGA DE 50KG CADA; DUAS PORTAS INTERNAS ISOLADAS E COM TRANCA, NA QUAL REDUZEM A PERDA DE TEMPERATURA DURANTE A ABERTURA DA PORTA EXTERNA E TAMBÉM EVITANDO A FORMAÇÃO DE UMIDADE EM SEU INTERIOR (MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE PODEM SER MODIFICADAS PARA 3 OU 4 PORTAS). REFRIGERANTE LIVRE DE CFC; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSORES EM CASCATA (ALTO - 1 HP E BAIXO - 3/4HP), DESENHADOS E FABRICADOS PELO MESMO FABRICANTE DO ULTRAFREEZER ESPECIFICAMENTE PARA SER USADO EM ULTRAFREEZERS, GARANTINDO UMA RÁPIDA RESPOSTA E ALTA UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA;SISTEMAS DE ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA AVISO DE TEMPERATURA IRREGULAR (BAIXA OU ALTA), FALTA DE ENERGIA, CONTROLE DO FILTRO E ALARME DE CONTATO REMOTO. ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE RODAS; VOLTAGEM: 220V, 60HZ; ACOMPANHA: BACKUP DE CO2. GARANTIA: 8 ANOS. REGISTRO ANVISA CLASSE II. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 41614,00 | 41614,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 23 | FONTE DE ELETROFORESE COMPACTA E FÁCIL DE USAR; PODE SER CONECTADA EM ATÉ 3 CUBAS DE ELETROFORESE DIFERENTES; SISTEMA DE TRABALHO 10-300V / 40-400MA / 75A; RETÉM NA MEMÓRIA OS DADOS ARMAZENADOS ANTES DO DESLIGAMENTTO; SISTEMA ELÉTRICO 110V, 60HZ; POSSUI TEMPORIZADOS DE FUNCIONAMENTO DE 0-999 MINUTOS. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2 | Pc | 2881,37 | 5762,74 |
| 24 | CENTRIFUGA REFRIGERADA CAPACIDADE MÁXIMA 4X100ML 18000RPM / 23545 XG. ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ROTORES: ROTOR DE ÂNGULO FIXO PARA 12 X 1,5/2,0ML PARA 18000RPM / 23545 XG; ROTOR DE ÂNGULO FIXO PARA 6 X 50ML + ADAPTADOR PARA TUBOS DE 15ML PARA 12000RPM / 13523 XG; ROTOR PARA 6 MICROPLASCAS PARA 4500RPM / 2739 XG. MICROPROCESSADA COM DISPLAY LED E INDICAÇÃO DA VELOCIDADE CONFIGURADA E ATUAL. INDICAÇÃO DE TEMPERATURA - SELEÇÃO DE VELOCIDADE EM RPM E FORÇA-G. TAMPA COM TRAVA AUTOMÁTICA E RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE ROTOR PARA LIMITAÇÃO DA VELOCIDADE MÁXIMA. SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE DESBALANCEAMENTO. ARMAZENAMENTO DE ATÉ 10 PROGRAMAS E DESACELERAÇÃO COM 10 DIFERENTES INTENSIDADES. VOLUME MÁXIMO: 4X 100 ML; FAIXA DE VELOCIDADE: DE 200 ATÉ 18000 RPM COM INCREMENTO DE 10 RPM RCF MÁXIMO: 23545 XG. FAIXA DE TEMPERATURA: DE -20°C ATÉ 40°C CFC-FREE). TEMPORIZADOR: DE 1 MIN ATÉ 60 MIN OU MODO CONTÍNUO, VOLTAGEM: 120V/ 50-60HZ; CERTIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE CE E DE ACORDO COM PADRÃO IEC 1010 E 1010-2 E REGISTRO ANVISA CLASSE I. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 40262,82 | 40262,82 |
| 25 | CENTRIFUGA REFRIGERADA ACOMPANHADA DE ROTOR DE ÂNGULO FIXO PARA 24 X 1,5/2,0ML PARA 15000RPM / 21380 XG. EFICIENTE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO QUE MANTÉM AS AMOSTRAS EM TEMPERATURA CONSTANTE DE 4°C DURANTE TODA OPERAÇÃO COM 20000 XG. MICRO-PROCESSADA COM DISPLAY LCD E INDICAÇÃO DA VELOCIDADE CONFIGURADA E ATUAL. SELEÇÃO DE VELOCIDADE EM RPM E FORÇA-G E TAMPA COM TRAVA AUTOMÁTICA. SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE DESBALANCEAMENTO 10 NÍVEIS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO E SINAL SONORO PARA AVISO DO FIM DE OPERAÇÃO. RUÍDO ABAIXO DE 56 DBA MESMO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. VOLUME MÁXIMO: 44X 1,5/2,0 ML E FAIXA DE VELOCIDADE: DE 200 ATÉ 15000 RPM COM INCREMENTO DE 10 RPM. RCF MÁXIMO: 21380 XG; FAIXA DE TEMPERATURA: DE -20°C ATÉ 40°C; INDICAÇÃO DE TEMPERATURA EM °C OU °F. PROGRAMA PARA PRÉ REFRIGERAÇÃO DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 4°C < 10 MIN; TEMPORIZADOR: DE 10 S ATÉ 99 H 59 MIN OU MODO CONTÍNUO; POTÊNCIA: 500 W; VOLTAGEM: 110V/ 50-60 HZ; REGISTRO ANVISA CLASSE I. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 20386,37 | 20386,37 |
| 26 | CENTRÍFUGA DE BANCADA 13500RPM ACOMPANHADA DE ROTOR SWING OUT 4000RPM / 2486 XG PARA TUBOS 8 X 50ML, 12 X 15ML, 20 X 1,5ML. MICROPROCESSADA COM DISPLAY LED; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PINTURA EPÓXI; MOTOR SEM ESCOVAS, COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTERNA; INDICAÇÃO DA VELOCIDADE CONFIGURADA E ATUAL; SELEÇÃO DE VELOCIDADE EM RPM E FORÇA-G; TAMPA COM TRAVA AUTOMÁTICA E MAGNÉTICA. AVISO SONORO PARA FINAL DE PROCESSO COM VÁRIAS OPÇÕES DE TOQUE; RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE ROTOR PARA LIMITAÇÃO DA VELOCIDADE MÁXIMA E PROGRAMA DE AUTO-DIAGNÓSTICO; PROTEÇÃO PARA DESBALANCEAMENTO DE ROTOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; POSSIBILIDADE DE TRABALHO COM 10 DIFERENTES TIPOS DE ROTOR. SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE DESBALANCEAMENTO; NÍVEIS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO SELECIONÁVEIS; ARMAZENAMENTO DE ATÉ 99 CORRIDAS INCLUINDO O TIPO DE ROTOR UTILIZADO. BOTÃO PARA CORRIDAS RÁPIDAS; VOLUME MÁXIMO: 4X 100 ML; FAIXA DE VELOCIDADE: 13500RPM, COM INCREMENTOS DE 10RPM; RCF MÁXIMO: 17319 XG; TEMPORIZADOR: DE 10 SEG ATÉ 99H59 MIN OU MODO CONTÍNUO; RUÍDO 63DB; SISTEMA ELÉTRICO 220V, 60HZ; REGISTRO ANVISA CLASSE I INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 20820,67 | 20820,67 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 27 | INCUBADORA COM AGITAÇÃO ACOMPANHADA DE ADAPTADOR PARA 16 TUBOS DE 50 ML. ELE VEM COM UM DESIGN FRONTAL MODERNO E INTERFACE DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE. COM PRECISÃO DE TEMPERATURA E EXCELENTE UNIFORMIDADE, OS USUÁRIOS SÃO CAPAZES DE REALIZAR CONTROLE DA TEMPERATURA OU REAÇÃO COM PRECISÃO. ESPECIFICAÇÕES: INTERFACE DO CONTROLADOR: TOUCHSCREEN E INTERFACE GRÁFICA; CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO; DISPLAY LCD 3,5" 64K TFT DISPLAY; CONTROLADOR: 32-BITS MICROPOCESSADOR; TIMER 1-9999 MINUTOS COM ALARME, CONTÍNUO; VELOCIDADE DE AGITAÇÃO 5-100 RPM; DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 270X200MM (WXD); FAIXA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AMBIENTE +5°C A 85°C; INCREMENTO DE TEMPERATURA 0,1°C UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA: +/-0,2°C A 37°C. POSSUI CALIBRAÇÃO DE TEMPERATURA; VOLTAGEM: 110V OU 220V. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 11280,64 | 11280,64 |
| 28 | TERMOCICLADOR COM AS NOVAS FUNÇÕES DO SOFTWARE RECENTEMENTE DESENVOLVIDO, TORNOU-SE MAIS FÁCIL CONTROLAR PROTOCOLOS DE PCR PARA ATINGIR MELHORES RESULTADOS. ALÉM DISSO, O VISOR COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE OFERECERÁ UMA NOVA EXPERIÊNCIA. O TERMOCICLADOR OFERECE CINCO BLOCOS INTERCAMBIÁVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AOS REQUISITOS MAIS CRÍTICOS EM DIFERENTES APLICAÇÕES: COMBINANDO MAIOR VARIEDADE DE TUBOS DE PCR, FAIXAS, PLACAS E SLIDES. O PELTIER É QUALIFICADO PARA OFERECER EXCELÊNCIA, PRECISÃO E ALTA TECNOLOGIA DE CONTROLE DE TEMPERATURA ISOHEAT™, O QUAL OFERECE ALTA TAXA DE PRECISÃO E UNIFORMIDADE EM RESFRIAMENTO E AQUECIMENTO. O SISTEMA DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO SMARTDRIVE™ GERA MAIOR CONVENIÊNCIA AO USUÁRIO E O SOFTWARE AERISLINK™ GARANTE O CONTROLE REMOTO DE ATÉ 30 UNIDADES INDIVIDUAIS ATRAVÉS DE UM COMPUTADOR. BLOCOS INTERCAMBIÁVEIS OPCIONAIS (NÃO INCLUSO) DISPONÍVEIS: BLOCO 1 COM GRADIENTE 96 X 0,2ML / BLOCO 2 - DUPLO 30 X 0,5ML + 48 X 0,2ML / BLOCO 3 COM GRADIENTE 384 POÇOS / BLOCO 4 - DUPLO 48 X 0,2ML + 48 X 0,2ML / BLOCO 5 - 4 LAMÍNULAS IN SITU. GRANDE VISOR GRÁFICO LCD 6.5" TOUCH SCREEN COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA, TEMPO DE OPERAÇÃO E RAMPAS DOS CICLOS PROGRAMADOS. PROTEÇÃO DO SISTEMA E DOS DADOS COM A UTILIZAÇÃO DE SENHA DE ACESSO; MÉTODOS PRÉ-PROGRAMADOS OFERECENDO FÁCIL UTILIZAÇÃO; PROGRAMAÇÃO GRÁFICA VIA TECLADO E AMPLO VISOR DIGITAL PARA TEMPERATURA, TEMPO DE ESPERA, RAMPA E OUTRAS FUNÇÕES; ARMAZENAMENTO DE PROTOCOLOS, ATÉ 250 MÉTODOS INDIVIDUAIS INTERNAMENTE OU ARMAZENAMENTO ILIMITADOS VIA MEMÓRIA USB OU PC; REINÍCIO AUTOMÁTICO APÓS ALGUMA INTERRUPÇÃO POR FALTA DE ENERGIA; TAMPA COM AQUECIMENTO E RAMPA AJUSTÁVEL, ALTURA AJUSTÁVEL PERMITINDO O PERFEITO ENCAIXE DE TUBOS E MICROPLACAS, ALÉM DE PREVENIR A EVAPORAÇÃO DOS REAGENTES; ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE INTERNO DO TERMOCICLADOR PODE SER REALIZADO VIA INTERNET. CONTROLE DE TEMPERATURA ISOHEAT GARANTINDO EXTREMA UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA ENTRE O CENTRO DO BLOCO E AS MARGENS; ESTRUTURA EXTERNA EM MATERIAL RESISTENTE AO USO E AO TEMPO; CONTROLE DA TEMPERATURA VIA MICROPROCESSADOR. CERTIFICADOS DE QUALIDADE: ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, ISO 14001:2004, CE & EMC. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE TEMPERATURA: 4ºC - 105ºC; TAXA DE AQUECIMENTO MÁXIMA: 4,0ºC/S (BLOCO BLC1, BCL4); 2,8ºC/S (BLOCO BCL2, BCL3); 1,8ºC/S (BCL5). TAXA DE RESFRIAMENTO MÁXIMA: 4,0ºC/S (BLOCO BLC1, BCL4); 2,8ºC/S (BLOCO BCL2, BCL3); 1,8ºC/S (BCL5). UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA: ±0,2ºC; PRECISÃO DA TEMPERATURA: ±0,1ºC; GRADIENTE MÁXIMO (APENAS EM BLOCO DE GRADIENTE): 30ºC; GRADIENTE MÍNIMO (APENAS EM BLOCO DE GRADIENTE): 1ºC. FAIXA DA TEMPERATURA DA TAMPA: 30ºC A 105ºC; MODO DE CONTROLE DA TEMPERATURA: MODO BLOCO OU MODO TUBO; APRESENTA 3 MODOS OPERACIONAIS (UNIDADE INDEPENDENTE, CONTROLADO POR PC E SATÉLITE (ATÉ 30 TERMOCICLADORES ATRAVÉS DO PC); INTERFACE PC: RJ45; TENSÃO ELÉTRICA: 100-240VAC, 50/60HZ, 600W; ACOMPANHADO DE : BLOCO 1 COM GRADIENTE 96 X 0,2ML. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 24717,72 | 24717,72 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 29 | MICROSCÓPIO BINOCULAR (MICROSCÓPIO PARA ÁREAS CLÍNICA E EDUCACIONAL COM SISTEMA ÓTICA INFINITA (CFI 60), DISTÂNCIA PARAFOCAL DE 60MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS, ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FUNGO. ESTATIVA CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E AO USO INTENSO, COM FORMATO QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE DO CONJUNTO E SUA IMUNIDADE A VIBRAÇÕES E TREPIDAÇÃO. PLATINA DOTADA DE PINÇAS DUPLAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS COM CHARRIOT GRADUADO (VERNIER); LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6V/20W OU 6V/30W; SISTEMA DE REFOCO QUE PERMITE AO USUÁRIO TROCAR A LÂMINA SEM NECESSIDADE DE RETOQUE MANUAL PARA OBTENÇÃO DE FOCO; DISPOSITIVO DE TRAVA ANTI QUEBRA LÂMINAS; REVÓLVER PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINAÇÃO INVERSA (PARA TRÁS); TUBO BINOCULAR; MODELO COM DIAFRAGMA DE CAMPO.) SEM MARCA MODELO OU REFERÊNCIA OU CARÁCTER QUE DIRECIONA O PRODUTO. A DESCRIÇÃO DEVE SER SEQUENCIAL. | 10 | Pc | 4810,00 | 48100,00 |
| 30 | MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR. SISTEMA MODULAR PARA MICROSCOPIA ESTEREOSCÓPICA PARA TRABALHOS DE INVESTIGAÇÕES EM CAMPO CLARO E LUZ TRANSMITIDA E/OU INCIDENTE COM GAMAS DE AUMENTOS DE 0,75X A 5,0X E AUMENTOS TOTAIS PADRÃO DE 7,5X A 50X (INCLUSO ATÉ 100X) EM EXCLUSIVO SISTEMA DE AUMENTOS PANCRÁTICOS (ZOOM) DE AUMENTOS CONTÍNUOS, PODENDO ATINGIR AUMENTOS DESDE 1,1X ATÉ 320X COM O USO DE OUTRAS OCULARES E/OU OBJETIVAS ADICIONAIS. CAMPO VISUAL DE 4,6 ATÉ 30,7 MM COM O AUMENTO PADRÃO E DISTÂNCIA DE TRABALHOS DE 113MM. SAÍDA TRINOCULAR. SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO BILATERAL. SISTEMA ÓPTICO GREENOUGH. ILUMINADORES PARA LUZ INCIDENTE E TRANSMITIDA INCORPORADOS NA BASE DO MICROSCÓPIO. PORTA-ÓPTICA GIRATÓRIA EM 360 GRAUS E CAMBIADOR DE AUMENTOS BILATERAL. IMEDIATAMENTE ADAPTÁVEL PARA MÉTODOS DE CAMPO ESCURO, POLARIZAÇÃO ORIENTADA, ANÁLISE DE IMAGENS, RETÍCULOS E LÂMINAS MICROMÉTRICAS, ESTATIVA DE BRAÇO MÓVEL, BASES DE ALTAS PERFORMANCES. DETALHAMENTO: ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR INCLINADO EM 35º SISTEMA PANCRÁTICO DE AUMENTOS CONTÍNUOS (ZOOM) DE 1:6.7 E AUMENTOS INTERMEDIÁRIOS DE 7,5 ATÉ 5,0 COM AUMENTO PADRÃO DE 7,5X ATÉ 50,0X (INCLUSO ATÉ 100X) E ÂNGULO ERGONÔMICO COM AJUSTE INTERPUPILAR DE 52MM-75MM NOS TUBOS OCULARES E AJUSTES ANISOTRÓPICOS PARA CORREÇÃO DE ANISOTROPIA. PORTA-ÓPTICA COM CAMBIADOR DE AUMENTOS BILATERAIS COM ESCALA DE AUMENTOS PADRÕES E TUBOS PORTA-OCULARES COM AJUSTE DE ANISOTROPIA NOS TUBOS PARA DIFERENÇAS ANISOTRÓPICAS DE +/- 5 DIOPTRIAS, PORTA-ÓPTICA GIRATÓRIA EM 360 GRAUS. PORTA-MICROSCÓPIO COM COMANDOS DE FOCALIZAÇÃO BILATERAL E COM AJUSTE DE TORQUE DE FOCALIZAÇÃO AJUSTÁVEL POR CHAVE QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO, PARAFUSO DE RETENÇÃO PARA A PORTA-ÓPTICA. ESTATIVA DE BASE LARGA E ERGONÔMICA, COM ILUMINADOR EMBUTIDO E LÂMPADA DE HALOGÊNIO INCIDENTE E TRANSMITIDA, CHAVE LIGA/DESLIGA, CHAVE PARA LUZ INCIDENTE, CHAVE PARA LUZ TRANSMITIDA, POTENCIÔMETRO DE CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA COM CONTROLES INDEPENDENTES, PLACA DE VIDRO TRANSPARENTE, PLACA BRANCA E NEGRA, PAR DE PINÇAS PORTA OBJETOS E CABO DE CONEXÃO A REDE INCORPORADO, COLUNA DE 350/25MM COM ANEL DE PARA AJUSTE VERTICAL DO PORTA-MICROSCÓPIO E EVITAR QUEBRA DE OBJETIVAS E DANOS ÀS AMOSTRAS. PAR DE OCULARES DE GRANDE ANGULAR DE 10X/23, COM PROTETORES OCULARES INCORPORADO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ANTI-FURTO, SENDO UMA DELAS INSERTÁVEL DE RETÍCULO MICROMÉTRICO. ILUMINADOR INCIDENTE COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO DICROICA DE 12V/10W E TRANSMITIDO COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO DICROICA DE 12V/10W. OBJETIVA FRONTAL DE 1.0X PARA PROPORCIONAR AUMENTOS DE 7,5X ATÉ 50,0X, COM DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 113 MM E DIÂMETRO DE CAMPO DE 4,6 A 30,7 MM. OBJETIVA FRONTAL DE 2.0X PARA PROPORCIONAR AUMENTOS DE 15X ATÉ 100X, COM DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 34.5MM E DIÂMETRO DE CAMPO DE 2.1 A 14 MM. VOLTAGEM DE 110 A 240 VOLTS AUTOMATICAMENTE SELECIONADO. CONSTRUÇÃO EM METAL EM TODOS OS COMPONENTES MECÂNICOS E DE LONGA DURABILIDADE. CONSTRUÇÃO EM METAL COM PINTURA RESISTENTE À CORROSÃO. COMPONENTES ÓPTICOS EM CRISTAL ÓPTICO COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO E ADAPTADO PARA A ALTA UMIDADE. COMPONENTES ÓPTICOS COM RECOBRIMENTOS PARA GARANTIR TRANSPARÊNCIA E RESOLUÇÃO E EVITAR REFLEXOS INDESEJADOS. KNOBS E BOTÕES DE MANUSEIO COM RECOBRIMENTO EMBORRACHADO, COM POSSIBILIDADE DO USO DE DETERGENTE DE LIMPEZA. COMPONENTES ÓPTICOS COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO. ADAPTADOR C-MOUNT PARA UTILIZAÇÃO DE CÂMARAS DE VÍDEO MICROSCOPIA COM ROSCA C. CAPA EM PANO DE PROTEÇÃO CONTRA O PÓ. MANUAL DE INSTRUÇÃO. CINCO ANOS DE GARANTIA ORIGINAL DO FABRICANTE. | 4 | Pc | 5736,67 | 22946,68 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 31 | CHAPA AQUECEDORA. BIVOLT, REDONDA OU RETANGULAR, MÍNIMO DE 23 CM DE DIÂMETRO (SE REDONDA) OU 20 CM DE LADO (SE RETANGULAR), TERMOSTATO ANALÓGICO OU DIGITAL REGULADOR DE TEMPERATURA. AQUECIMENTO MÁXIMO DE 200 OC OU MAIS. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. | 1 | Pc | 791,60 | 791,60 |
| 32 | ESTUFA DE SECAGEM COM VENTILAÇÃO FORÇADA; MATERIAL CHAPA AÇO,TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, CAPACIDADE DE 480 L A 530 L, TEMPERATURA MÁXIMA DE 150 A 200°C, CAPACIDADE PARA 5 A 10 PRATELEIRAS, TIPO ISOLAÇÃO LÃ VIDRO, 220 VOLTS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR. | 1 | Pc | 11828,67 | 11828,67 |
| 33 | AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO PARA HOMOGENEIZACAO DE AMOSTRAS LIQUIDAS, COM FORMACAO DO MOVIMENTO DE VORTEX,CONTROLE DE TEMPERATURA COM LEITURA DIGITAL NA AMOSTRA OU NA PLACA DE AQUECIMENTO. ESTRUTURA COM CAIXA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM ALUMINIO FUNDIDO, POLIDO, DIMENSOES DE 160 X160 MM. HASTE VERTICAL E GRAMPO DE FIXACAO; TERMOSTATIZACAO COM RESISTENCIA BLINDADA EM TUBO DE ACO INOX; TEMPERATURA DE TRABALHO NA PLACA: DE 50 A 300 C; VARIADOR ELETRONICO DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, PID, LEITURA DIGITAL, DO PROCESSO E DO SET POINT, COM SENSIBILIDADE DE 1 C; DOIS SENSORES DE TEMPERATURA PT 100, ENCAPSULADO EM HASTE DE ACO INOX AISI 304, SENDO UM COM 270 MM. DE ALTURA PARA CONTROLE DA TEMPERATURA NA AMOSTRA, E OUTRO PARA CONTROLE NA PLACA DE AQUECIMENTO, COM CHAVE REVERSORA PARA LEITURA E CONTROLE DA TEMPERATURA NA AMOSTRA. HOMOGENEIZACAO COM VARIADOR ELETRONICO DE VELOCIDADE ATE 3600 RPM; CAPACIDADE DE AGITACAO DE ATE 15 LITROS DE AGUA, MOTOR DE ESCOVA DE ALTO TORQUE COM ROLAMENTOS BLINDADOS E MOVIMENTO DE AGITACAO CONSTANTE. ACOMPANHA BARRA MAGNETICA REVESTIDA EM PTFE. ENERGIA COM CABO DE ENERGIA TRIFILAR (DUAS FASES E UM TERRA) COM DUPLA ISOLACAO, COM PLUG DE TRES PINOS, NBR NM 243 E NBR 14136; 500 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 6 | Pc | 1160,69 | 6964,14 |
| 34 | MAQUINA GELO ESCAMAS 20KG/DIA. UNIDADE CONDENSADORA INCORPORADA. REFRIGERAÇÃO AR: 20KG/DIA; PRODUCAO APRA UMA TEMPERATURA AMBIENTE DE 20C E AGUA A 15C. ARMAZENAGEM INTERNA 3KG; VOLTAGEM: 220V. POTENCIA: 180W. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL | 1 | Pc | 11700,22 | 11700,22 |
| 35 | BOTIJÃO 47LTS BOCAL 127MM 07 RACKS. CAPACIDADE 47 LITROS; PESO VAZIO 19,57KG; PESO CHEIO 57KG; DIÂMETRO DO BOCAL 127MM; DIÂMETRO EXTERNO 500MM;ALTURA 675MM. EVAPORAÇÃO ESTATICA 0,33 LTS/DIA; TEMPO P/ EVAPORAÇÃO TOTAL 139 DIAS; AUTONOMIA DINAMICA 100 DIAS; AREA DE RACK: RACK COM 7 ". ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL. | 1 | Pc | 10790,64 | 10790,64 |
| 36 | AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO PARA HOMOGENEIZACAO DE AMOSTRAS LIQUIDAS, COM FORMACAO DO MOVIMENTO DE VORTEX,CONTROLE DE TEMPERATURA COM LEITURA DIGITAL NA AMOSTRA OU NA PLACA DE AQUECIMENTO. ESTRUTURA COM CAIXA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM ALUMINIO FUNDIDO, POLIDO, DIMENSOES DE 160 X160 MM. HASTE VERTICAL E GRAMPO DE FIXACAO; TERMOSTATIZACAO COM RESISTENCIA BLINDADA EM TUBO DE ACO INOX; TEMPERATURA DE TRABALHO NA PLACA: DE 50 A 300 C; VARIADOR ELETRONICO DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, PID, LEITURA DIGITAL, DO PROCESSO E DO SET POINT, COM SENSIBILIDADE DE 1 C; DOIS SENSORES DE TEMPERATURA PT 100, ENCAPSULADO EM HASTE DE ACO INOX AISI 304, SENDO UM COM 270 MM. DE ALTURA PARA CONTROLE DA TEMPERATURA NA AMOSTRA, E OUTRO PARA CONTROLE NA PLACA DE AQUECIMENTO, COM CHAVE REVERSORA PARA LEITURA E CONTROLE DA TEMPERATURA NA AMOSTRA. HOMOGENEIZACAO COM VARIADOR ELETRONICO DE VELOCIDADE ATE 3600 RPM; CAPACIDADE DE AGITACAO DE ATE 15 LITROS DE AGUA, MOTOR DE ESCOVA DE ALTO TORQUE COM ROLAMENTOS BLINDADOS E MOVIMENTO DE AGITACAO CONSTANTE. ACOMPANHA BARRA MAGNETICA REVESTIDA EM PTFE. ENERGIA COM CABO DE ENERGIA TRIFILAR (DUAS FASES E UM TERRA) COM DUPLA ISOLACAO, COM PLUG DE TRES PINOS, NBR NM 243 E NBR 14136; 500 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 1924,44 | 1924,44 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 37 | INCUBADORA DE BOD DIGITAL MICROPROCESSADA DESENVOLVIDA PARA LABORATÓRIOS QUE NECESSITEM DE CONTROLE PRECISO DE TEMPERATURA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE INCUBAÇÃO, DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE POLUIÇÃO ENTRE VARIAS OUTRAS APLICAÇÕES. VOLUME NOMINAL APROXIMADO DE 335 LITROS. POSSUI CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO DE PRIMEIRA LINHA COM SISTEMA PID E SENSOR TERMORESISTIVO PT100. COMPRESSOR COM GÁS ECOLÓGICO. FAIXA DE TRABALHO ENTRE -10°C A 60°C COM INDICAÇÃO DIGITAL EM 3½ DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C. TERMOSTÁTO BIMÉTÁLICO DE SEGURANÇA CONTRA ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA. ALARME SONORO CONTRA QUEDA E ELEVAÇÃO EXCESSIVOS DE TEMPERATURA. PAINEL FRONTAL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E CHAVE GERAL LIGA / DESLIGA. SISTEMA DE VENTILAÇÃO SILENCIOSO QUE GARANTE CONVECÇÃO DE AR FORÇADO QUENTE OU FRIO NO SENTIDO VERTICAL, PROPORCIONANDO HOMOGENEIZAÇÃO NO INTERIOR DA CÂMARA COM VARIAÇÃO DE +/-0,2°C. ISOLAÇÃO TÉRMICA EM POLIURETANO EXPANDIDO COM 50 MM DE ESPESSURA EM TODAS AS PAREDES, INCLUSIVE NA PORTA, ASSEGURA O MÍNIMO DE PERDA DE TEMPERATURA PARA O MEIO EXTERNO. CONSTRUÍDA EM GABINETE TIPO GELADEIRA, INTERNAMENTE REVESTIDA EM MATERIAL SINTÉTICO PRÉ-MOLDADO QUE INIBE CORROSÃO E EXTERNAMENTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICO. ALIMENTAÇÃO EM REDE 220, 1000W, 60 HZ. ACOMPANHA BANDEJAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 4630,67 | 4630,67 |
| 38 | BANHO MARIA COM AGITAÇÃO. ESTRUTURA: CAIXA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. BOMBA DE CIRCULAÇÃO: ADEQUADA A DEMANDAR FLUIDOS PARA CLIMATIZAÇÃO EM DIFERENTES TEMPERATURAS. CUBA E TAMPA PINGADEIRA: INOX AISI304. ISOLAÇÃO: LÃ DE VIDRO. SENSOR DE TEMPERATURA: PT100. LEITURA DO PROCESSO E SET-POINT: DIGITAL TEMPERATURA DE TRABALHO (°C): DE 7 ACIMA DO AMBIENTE A 99,9, PRECISÃO DE ±0,1. VOLUME DA CUBA: 22,5 LITROS. CONTROLADOR DE TEMPERATURA: MICROPROCESSADO DIGITAL. ALIMENTAÇÃO: 220V; CONSUMO (W): 1.600. OPCIONAIS: GALERIAS PARA TUBOS; SAÍDA DA BOMBA DE ÁGUA PARA DEMANDA; OUTROS: NÍVEL DE ÁGUA CONSTANTE E DRENO INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1 | Pc | 3905,75 | 3905,75 |
| 39 | ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM. INSTALAÇÃO: BANCADA; ESTRUTURA: CAIXA INTERNA EM AÇO INOX E EXTERNA EM CHAPA DE AÇO 1020, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. CONTROLADOR DE TEMPERATURA: ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PID, COM SENSOR TIPO PT100, LEITURA DIGITAL; TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 7ºC ACIMA DO AMBIENTE A 200ºC PRATELEIRAS: ACOMPANHA 2 (SUPORTE PARA 2). RESISTÊNCIAS: BLINDADA EM INOX; SENSOR: PT100 PROTEÇÃO TÉRMICA: CONTROLADOR ELETROMECÂNICO AJUSTÁVEL PELO OPERADOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO; CONSUMO: 800 WATTS; ALIMENTAÇÂO: 220V. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1 | Pc | 4955,47 | 4955,47 |
| 40 | ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV/VISÍVEL PARA ANÁLISES ROTINEIRAS DE ABSORBÂNCIA, CONCENTRAÇÃO E TRANSMITÂNCIA. DESIGN INOVADOR COM UM AMPLO DISPLAY GRAFICO LCD INCORPORADO COM AS SEGUINTES VANTAGENS: TAMPA DO EQUIPAMENTO (ECONOMIZANDO ESPAÇO); MENU INTUITIVO BASEADO EM ÍCONES; FUNÇÃO AUTOLOGGING, QUE PERMITE QUE MEDIÇÕES REPETITIVAS DE UMA MESMA AMOSTRA SEJAM REALIZADAS EM INTERVALOS PRE-DETERMINADOS; COMUNICAÇÃO VIA PORTA RS232 OU IMPRESSORA; OS RESULTADOS PODEM SER RAPIDAMENTE IMPRESSOS ATRAVÉS DE UMA IMPRESSORA INTERNA (OPCIONAL, NÃO INCLUSA NO VALOR DO EQUIPAMENTO) OU EXTERNA; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FONTE DE LUZ: LÂMPADA XENON COM TRÊS ANOS DE GARANTIA; BANDA DE PASSAGEM: 5NM; COMPRIMENTO DE ONDA: 198 A 1000NM; RESOLUÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1NM; PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: +/-2,0NM. ALCANCE FOTOMÉTRICO: -0,300 A 2.500A, 0 A 199,9%T E -300 A 9999CONC; PRECISÃO FOTOMÉTRICA: +/-1%T, +/-0,01ABS. RESOLUÇÃO: 0,1%T; 0,001A; 0,001-1C; UNIDADES DE CONCENTRAÇÃAO: %, PPM, EBC, SRM, MEQ/L, MEQ, M, MM, UM, NM, U, U/L, U/ML, G/L, MG/L, UG/L, NG/L, G/DL, MG/DL, UG/DL, MG/ML, UG/ML, NG/ML, UG/UL, NG/UL, MOL/L, MMOL/L. SAÍDA: RS232, ANALÓGICA E IMPRESSORA INTERNA; ALIMENTAÇÃO: 220VOLTS 60HZ; ACOMPANHA: SUPORTE PARA CUBETA DE 10 X 10 MM, 100 CUBETAS DE PLÁSTICO DE 10X10MM, MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO, SOFTWARE PARA PC EM CD-ROM E CABO DE INTERFACE. ACOMPANHAINSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 21723,67 | 21723,67 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 41 | SISTEMA FILTRACAO POLISULFONA 47MM 1L. AUTOCLAVAVEL 300-4100. ELIMINA A NECESSIDADE DE USAR UM TUBO DISTRIBUIDOR E/OU UM FRASCO DE VIDRO QUEBRÁVEL. COM RECEPTOR GRADUADO. PARA USO COM MEMBRANAS DE 47MM DE IÂMETRO OS TUBOS LATERAIS PERMITEM A CONEXÃO A UMA TUBULACAO DE VACUO; TAMBÉM ACEITAM FILTROS DE SERINGA. O ADAPTADOR DE MANGUEIRA PODE SER CHEIO COM ALGODAO PARA UMA VENTILACAO ESTÉRIL. ACEITA MANGUEIRAS DE VACUO DE 1/4 A 5/16 IN(6 A 8MM) DE DIÂMETRO. A TAMPA PERMITE UMA ARMAZENAGEM CONVENIENTE DAS SUBSTÂNCIAS FILTRADAS ESTÉREIS. AUTOCLAVAVEL/GRADUADO. CAPACIDADE DA CÂMARA SUPERIOR ML: 500. CAPACIDADE DO RECEPTO, ML: 1000. LARGURA TOTAL INCL. LATERAIS, MM: 134 - DIAMETRO DO RECEPTO, MM:114. ALTURA,INCL.ORIFICIOS DA TAMPA, MM: 293. AREA NOM. FILTRO,COM PLACA DE SUPORTE ANALITICO, CM2: 11,25. AREA NOM. FILTRO,COM PLACA DE SUPORTE DE ESTERILIZACAO, CM2: 13,3. | 1 | Pc | 488,74 | 488,74 |
| 42 | BANHO SECO. CARACTERÍSTICAS: APRESENTA DESIGN MODERNO E COMPACTO, COM UM SISTEMA DE AQUECIMENTO PRECISO E UNIFORME. O BANHO POSSIBILITA O AQUECIMENTO DE AMOSTRAS EM TUBOS DE DIFERENTES TAMANHOS (DEPENDENDO DO BLOCO UTILIZADO). DISPLAY TIPO LED QUE MOSTRA A TEMPERATURA ATUAL E O TEMPO RESTANTE PROGRAMADO. OS BLOCOS DE METAL EVITAM A CONTAMINAÇÃO DA AMOSTRA E PODEM SER FACILMENTE SUBSTITUÍDO, LIMPOS E DESINFETADOS. PROTEÇÃO EMBUTIDA CONTRA EXCESSO DE TEMPERATURA. POSSÍVEL CALIBRAR A TEMPERATURA, UTILIZANDO UM TERMÔMETRO EXTERNO COMO REFERÊNCIA. POSSUI UM SENSOR INTERNO QUE EMITE UM ALARME SE O EQUIPAMENTO ULTRAPASSAR A TEMPERATURA PRÉ-SELECIONADA. APRESENTA UM ALARME SONORO AO TÉRMINO DO TEMPO DE AQUECIMENTO PRÉ-PROGRAMADO. A TAMPA É TRANSPARENTE, O QUE AUXILIA A REDUZIR ERROS NO EXPERIMENTO. TESTE E AVISO AUTOMÁTICO DE FALHA NO SISTEMA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE 1 BLOCO, FAIXA DE TEMPERATURA DE AQUECIMENTO: AMBIENTE +5ºC A 100ºC, PRECISÃO DO CONTROLE DA TEMPERATURA: 0.5ºC, HOMOGENEIDADE DA TEMPERATURA DO BLOCO: 0.5ºC, PRECISÃO DO DISPLAY: 0.1ºC, TEMPO MÁXIMO PROGRAMÁVEL: 99 HORAS E 59 MINUTOS, TEMPO DE AQUECIMENTO: 25 MINUTOS (DE 20 A 100ºC), TEMPERATURA MÁXIMA: 105ºC, POTÊNCIA: 150W, VOLTAGEM: 220V. ACOMPANHAM O PRODUTO: BLOCO PARA 61 TUBOS DE 0,5ML BLOCO PARA 41 TUBOS DE 2,0ML INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 3668,00 | 3668,00 |
| 43 | CONSERVADOR / REFRIGERADRO VERTICAL DE DUPLA AÇÃO 578 LITROS. CONSERVAÇÃO DE GELO E PRODUTOS CONGELADOS OU REFRIGERAÇÃO DE PRODUTOS RESFRIADOS TEMPERATURA: CONGELADOS -10° A -15°C OU RESFRIADOS DE +1° A +7°C REFRIGERAÇÃO: ESTÁTICA COM SERPENTINA DEGELO: MANUAL CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO DUPLA AÇÃO PRATELEIRAS: 4 NÍVEIS, ARAMADAS, REGULÁVEIS E INCLINÁVEIS PORTA: FECHAMENTO AUTOMÁTICO, VIDRO DUPLO DE BAIXA EMISSIVIDADE COM AQUECIMENTO PÉS REGULÁVEIS OBS: NA TEMPERATURA DE RESFRIADOS OCORRE A FORMAÇÃO DE GOTÍCULAS DE ÁGUA NAS PARTES INTERNAS TENSÃO: 220V FREQUENCIA: 60 HZ CONSUMO: 12,7 KWH/DIA CLASSE: 4 INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 4170,43 | 4170,43 |
| 44 | MESA AGITADORA DE PLACAS. ESTRUTURA: CAIXA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELESTROSTÁTICA EM EPÓXI. PLATAFORMA: EMBORRACHADA COM CAPACIDADE PARA 2 MICROPLACAS DE 96 POÇOS, OU 4 PLACAS SOBREPOSTAS; VELOCIDADE: ATÉ 1.800RPM COM CONTROLADOR ELETRÔNICO; SUPORTE ÚNICO: PARA VÁRIOS TIPOS DE ACOPLAMENTOS DE PLATAFORMAS E TIMER: PROGRAMÁVEL DE 9 A 999 MINUTOS, LEITURA DIGITAL. | 1 | Pc | 3756,36 | 3756,36 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 45 | MICRÓTOMO ROTATIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA CORTES SEQUENCIAIS DE MATERIAIS INCLUÍDOS EM PARAFINA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: SELETOR DE ESPESSURA DE CORTE DE 0.5 A 60 MICRÔMETROS, INTEGRADO NO PAINEL FRONTAL. SELEÇÃO DE ESPESSURA DE CORTE CONFORME SEGUE: DE 0.5 A 2 MICRÔMETROS EM PASSOS DE 0,5 MICRÔMETROS; DE 2 A 10 MICRÔMETROS EM PASSOS DE 1 MICRÔMETRO, DE 10 A 20 MICRÔMETROS EM PASSOS DE 2 MICRÔMETROS E DE 20 A 60 MICRÔMETROS EM PASSOS DE 5 MICRÔMETROS. DESLOCAMENTO TOTAL HORIZONTAL DE 25 MM E DESLOCAMENTO TOTAL VERTICAL DE 59MM, PERMITINDO CORTE DE MATERIAIS DE GRANDE ÁREA. SISTEMA PARA TRAVAMENTO DO VOLANTE EM QUALQUER POSIÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA MECÂNICA ADICIONAL PARA TRAVAMENTO DO VOLANTE NA POSIÇÃO DE "12 HORAS". SISTEMA MICROMÉTRICO DE AVANÇO EQUIPADO COM CATRACA DE ALTA PRECISÃO. GUIAS VERTICAIS COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR MEIO DE ROLETES, LIVRE DE LUBRIFICAÇÃO PERIÓDICA. MECANISMO MANUAL PARA AVANÇO MACROMÉTRICO DO PORTA AMOSTRAS. SISTEMA ORIENTÁVEL DE FIXAÇÃO E TROCA RÁPIDA DO PORTA AMOSTRAS. SISTEMA DE RETRAÇÃO DO PORTA AMOSTRAS DURANTE O RETORNO À POSIÇÃO INICIAL DE CORTE, EVITANDO O CONTATO ENTRE A AMOSTRA E A NAVALHA. SISTEMA DE RETRAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO POR MEIO DE MECANISMO EXTERNO DE FÁCIL ACESSO AO OPERADOR, SEM A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. MECANISMO DE DESBASTE RÁPIDO POR MEIO DE DESLOCAMENTO VERTICAL DA ALAVANCA ERGONÔMICA, INTEGRADA NA PARTE INFERIOR ESQUERDA DO PAINEL FRONTAL PARA MAIOR CONFORTO DO OPERADOR COM CONTÉM 2 POSIÇÕES DE DESBASTE, SENDO 10 OU 50 MICRÔMETROS. PORTA-AMOSTRAS COM TRAVA PARA FIXAÇÃO DE BLOCOS COM ATÉ 40 X 40 MM. SUB-BASE COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 20 MM PARA A ESQUERDA E 20 MM PARA A DIREITA PARA MAIOR APROVEITAMENTO DA NAVALHA. SUPORTE E PARA NAVALHAS DESCARTÁVEIS COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, EQUIPADO COM PROTETORES DE SEGURANÇA. CAIXA DE NAVALHAS DESCARTÁVEIS PARA CORTE DE INCLUSÕES EM PARAFINA (50/CX). CAPA DE PROTEÇÃO E RESPECTIVO MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 18098,49 | 18098,49 |
| 46 | MEDIDOR DE CLORO, FLÚOR E FERRO: LEITURAS PRECISAS E RÁPIDAS DOS TEORES DE FERRO, EM ÁGUA POTÁVEL, NO CAMPO OU NO LABORATÓRIO, ATRAVÉS MÉTODOS DE DPD, SPADNS E O-FENANTROLINA; SAÍDA RS 232; DISPLAY DE LCD COM 2 LINHAS 16 CARACTERES, COM LUZ DE FUNDO, PARA LEITURAS EM AMBIENTES POUCO ILUMINADOS; FONTE DE RADIAÇÃO : LED; DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILÍCIO; PRECISÃO TOTAL MELHOR QUE 1,5% (FUNDO DE ESCALA); RESOLUÇÃO DE 0,01MG/L, REPRODUTIBILIDADE DE ± 0,02MG/L; LEITURA DE FERRO FERROSO E FERRO FÉRRICO ENTRE 0,00 E 2,50 MG/L COM RESOLUÇÃO DE 0,01 ENTRE 2,6 E 5,0 MG/L COM RESOLUÇÃO 0,1; DE CLORO LIVRE E TOTAL ENTRE 0,00 E 2,50 MG/L COM RESOLUÇÃO DE 0,01 E ENTRE 2,6 E 5,0 MG/L COM RESOLUÇÃO 0,1; DE FLÚOR ; ENTRE 0,00 E 2,00 MG/L; 01 MALETA PARA TRANSPORTE E USO DO APARELHO; 4 CUBETAS CALIBRADAS; 1 PADRÃO SECUNDÁRIO DE FERRO DE 1 MG/L; PADRÃO SECUNDÁRIO DE CLORO 2MG/L, 1 PADRÃO DE FLÚOR 1MG/L, JOGOS DE REAGENTES PARA 50 ANÁLISES DE FERRO, 50 DE FLÚOR E 100 ANÁLISES DE CLORO LIVRE E TOTAL, INSTRUÇÕES DE USO, BATERIA DE 9 VOLTS E ADAPTADOR CHAVEADO PARA 90 A 240 VOLTS. | 1 | Pc | 1888,45 | 1888,45 |
| 47 | CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA. CRIVO, BACIA E ESGUICHOS EM ABS ALTAMENTE RESISTENTES A AGRESSÕES QUÍMICAS. ESGUICHOS COM TAMPAS QUE SE ABREM AUTOMATICAMENTE COM O ACIONAMENTO DO LAVA-OLHOS. O EQUIPAMENTO POSSUI FILTRO, REGULADOR DE VAZÃO NO LAVA-OLHOS E PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC. ACIONAMENTO MANUAL POR MEIO DE ALAVANCAS EM AÇO INOX TIPO PLACA NO LAVA-OLHOS QUE E HASTE TRIANGULAR NO CHUVEIRO. TUBULAÇÃO EM PVC E PINTADO NA COR VERDE SEGURANÇA. CONEXÃO DE ENTRADA 1 ½". | 1 | Pc | 1017,91 | 1017,91 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 48 | CONTRA ÂNGULO ENDO COM CONTROLE DE TORQUE. REDUÇÃO 64:1.COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE INSTRUMENTO ROTATÓRIO. APRESENTA UM ANEL LOCALIZADO EM SUA CABEÇA, PERMITINDO O AJUSTE E A ESCOLHA IDEAL DO TORQUE. ESSE ANEL POSSUI 4 POSIÇÕES: CADA POSIÇÃO CORRESPONDE A UM VALOR DE TORQUE: 0,7NCM, 1,4NCM, 2,3NCM, 4,5NCM, DE ACORDO COM O DIÂMETRO E COMPRIMENTO DA LIMA. CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DAS PEÇAS ROTATÓRIAS: PADRÃO ISO 3630-1; - DIAMETRO DAS PEÇAS ROTATÓRIAS: 2,35MM - ISO 1797-1; - COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DO MERCADO; - VELCOCIDADE MÁXIMA DO MOTOR: 40000 RPM; - VELOCIDADE MÁXIMA DO MOTOR PARA UMA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA LIMA EM 300 RPM : 20000 RPM; - VELOCIDADE MÁXIMA DO MOTOR PARA UMA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA LIMA EM 600 RPM : 40000 RPM ; - CONECÇÃO DO MOTOR STANDART: NF EN 23964 ; - AUTOCLAVÁVEL A 135°C PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:- GRANDE DURABILIDADE GRAÇAS AO REVESTIMENTO DE CROMO, O QUE MELHORA A RESISTÊNCIA DO MATERIAL; - MICRO CABEÇA PUSH BUTTON O QUE MELHORA A VISIBILIDADE E PROPORCIONA UM MELHOR ACESSO À ÁREA A SER TRATADA; - BAIXA MANUTENÇÃO GRAÇAS À SUA SUPERFÍCIE, QUE EVITA A RETENÇÃO DE BACTÉRIAS; - RAPIDEZ NO POSICIONAMENTO DA BROCA COM A UTILIZAÇÃO DO PUSHBUTTON; - MÁXIMA SEGURANÇA: COM O SISTEMA DE EMBREAGEM AUTOMÁTICA EVITA QUEBRA DAS PEÇAS PROPORCIONANDO UM AJUSTE FÁCIL E PRECISO INFORMAÇÃO ADICIONAL, - MODELO: 10664 MBP-DA ,- GARANTIA: 6 MESES, - TRANSMISSÃO: 64:1. | 9 | Pc | 2500,00 | 22500,00 |
| 49 | MICROSCÓPIO INVERTIDO BINOCULAR, ÓPTICA INFINITA, CONFIGURADO PARA TRABALHOS DE CAMPO CLARO E CONTRASTE DE FASE. - ESTATIVO: EQUIPADA COM EIXO ÓPTICO PARA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA. COLUNA VERTICAL COM SISTEMA PARA ENCAIXE E AJUSTE DE ALTURA DO CONDENSADOR. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA INTEGRADA POR MEIO DE LÂMPADA DE HALOGÊNIO 6 V/ 35 W. TUBO: BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF, COM ÂNGULO DE VISÃO DE 30°, GIRATÓRIO 360° E AJUSTE INTERPUPILAR DE 52 A 75 MM, MANTENDO FOCO CONSTANTE. OCULARES: PAR DE OCULARES DE GRANDE CAMPO WF 10X/ 22 MM, COM FOCO AJUSTÁVEL PARA DIFERENTES DIOPTRIAS E TRATAMENTO ANTI-FUNGOS. REVÓLVER: GIRATÓRIO COM 4 POSIÇÕES DE ENCAIXE PARA OBJETIVAS. MONTADO EM MECANISMO DE PRECISÃO SOBRE ESFERAS, GARANTINDO PERFEITO ALINHAMENTO ÓPTICO. PLATINA: MECÂNICA RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 160 X 240 MM. CONDENSADOR NA/30 COM DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 55 MM E ABERTURA NUMÉRICA 0.35. LÂMINA INTERMEDIÁRIA COM 3 POSIÇÕES PARA ENCAIXE DOS ANÉIS DE FASE, EQUIPADA COM ANÉIS. COMANDOS DE FOCALIZAÇÃO: MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO, COAXIAIS E BILATÉRIOS. POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO, LOCALIZADO EM POSIÇÃO ERGONÔMICA SUPORTE UNIVERSAL AJUSTÁVEL PARA LÂMINA COM COMPRIMENTO ATÉ 120 MM E PLACA DE PETRI COM DIÂMETROS ENTRE 24 E 68 MM. ILUMINAÇÃO: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA 6 V-30W LÂMPADA DE HALOGÊNIO, COM CONTROLE DE INTENSIDADE. VIDA ÚTIL DA LÂMPADA ACIMA DE 500 HORAS. BI-VOLT (110 V-240V, 50/60 HZ). OBJETIVAS: LW SERIES CORREÇÃO INFINITA, DE LONGA DISTANCIA DIN CORREÇÃO INFINITA CONTRASTE DE FASE, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS, TRATAMENTO ANTI-FUNGOS: 4X COM ABERTURA NUMÉRICA 0.13MM/WD 16.00MM, 10X COM ABERTURA NUMÉRICA 0.25/WD 6.85, 20X COM ABERTURA NUMÉRICA 0.40/WD 5.03, 40X/NA 065/WD 3.88MM PARA CONTRASTE DE FASE. | 1 | Pc | 11639,09 | 11639,09 |
| 50 | FONTE DE ELETROFORESE: 300VOLTS, 1 A 500 MA, 1 A 150 WATTS, BIVOLT TOTALMENTE ADEQUADA ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA. TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO COM CROSSOVER AUTOMÁTICO PERMITINDO PROGRAMAÇÃO DE TENSÃO, CORRENTE OU POTÊNCIA CONSTANTE. SISTEMA DE AUTO RESTART QUE, EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, ARMAZENA OS PARÂMETROS ATUAIS. NO RETORNO DA ENERGIA ESSES PARÂMETROS SÃO AUTOMATICAMENTE CARREGADOS E O ENSAIO É RESTABELECIDO A PARTIR DO PONTO DE INTERRUPÇÃO. SISTEMAS DE ALARMES SONOROS E VISUAIS DE NO LOAD INDICANDO AUSÊNCIA DE CARGA E OVER CURRENT INDICANDO EXCESSO DE CORRENTE NA SAÍDA DO EQUIPAMENTO, OFERECENDO MÁXIMA PROTEÇÃO AO USUÁRIO E AO EQUIPAMENTO. DISPLAY DIGITAL ESTRATEGICAMENTE POSICIONADO PARA UMA FÁCIL VISUALIZAÇÃO. TEMPORIZAÇÃO COM LED INDICADOR. CAPACIDADE PARA ATÉ 4 ENSAIOS SIMULTÂNEOS. PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE CORRENTE. PROTEÇÃO CONTRA AUSÊNCIA DE CARGA NA SAÍDA. AUTO RESTART. SISTEMA DE AUTO CROSSOVER. TENSÃO: 10 A 300V EM STEPS DE 1V CORRENTE: 1 A 500MA EM STEPS DE 1MA POTÊNCIA: 1 A 150W EM STEPS DE 1W TEMPORIZAÇÃO: 1 A 999MIN EM STEPS DE 1MIN. | 1 | Pc | 1882,59 | 1882,59 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 51 | SISTEMA DE ELETROFORESE HORIZONTAL DESTINADO À VISUALIZAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS ATRAVÉS DE GÉIS DE AGAROSE; DIMENSÕES DO GEL: 8 CM X 7 CM; VOLUME RECOMENDÁVEL DE TAMPÃO: 300 ML; CAPACIDADE MÁXIMA DE 24 AMOSTRAS SIMULTÂNEAS; LIMITE DE TENSÃO: 300 V; LIMITE DE CORRENTE: 120 MA; LIMITE DE POTÊNCIA: 36 W; LIMITE DE TEMPERATURA: 55°C; EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM POLIESTIRENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TAMPA DE ARTICULAÇÃO EM ACRÍLICO QUE PERMITE A FÁCIL VISUALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DURANTE A CORRIDA E ELETRODOS COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. A CONEXÃO DOS CABOS DE ENERGIA NA CUBA IMPEDE A ABERTURA DA TAMPA DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENSAIO. ESTES CABOS SÃO IDENTIFICADOS NA COR VERMELHA (PÓLO +) E NA COR PRETA (PÓLO -) PARA EVITAR ERROS DE CONEXÃO. O EQUIPAMENTO APRESENTA SISTEMA DE GEL CASTING QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE FITAS ADESIVAS PARA O REPRESAMENTO DO GEL E GEL TRAY FABRICADO EM ACRÍLICO (MATERIAL TRANSPARENTE A LUZ UV). ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO 4 MODELOS DE PENTES DUPLOS (06 DENTES, 08 DENTES, 10 DENTES E 12 DENTES) NAS ESPESSURAS 1,0 MM E 1,5 MM. | 1 | Pc | 1880,63 | 1880,63 |
| 52 | TRANSILUMINADOR 312 NM 20 X 20CM, 8 WATTS, 220 VOLTS APARELHO COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE LUZ ULTRA VIOLETA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 312NM;LUZ ULTRA VIOLETA COM 6 LÂMPADAS DE ALTA INTENSIDADE (8W), VIDRO PARA FILTRAÇÃO E VIDA ÚTIL PARA MAIS DE 3000 HORAS. | 1 | Pc | 5357,66 | 5357,66 |
| 53 | ESTUFA BACTERIOLÓGICA COM CIRCULAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL, COM APROXIMADAMENTE 80 LITROS, GABINETE DE CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, MONTADO SOBRE PÉS NIVELADORES, CÂMARA INTERNA DE AÇO INOX, PORTA INTERNA DE VIDRO, PUXADOR COM TRINCO DE PRESSÃO, SISTEMA DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS, CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL COM RESOLUÇÃO DE 1,0ºC E SENSOR DE TEMPERATURA TIPO K, FAIXA DE TEMPERATURA DE 25 A 60ºC, FORNECIDA COM PRATELEIRAS DE CHAPA PERFURADA DE AÇO INOX E RESPECTIVOS SUPORTES (3) | 1 | Pc | 2441,31 | 2441,31 |
| 54 | MULTI ESTAÇÃO 4 COLUNAS A MULTI ESTAÇÃO DEVE ATENDER TODA A NECESSIDADE DE UMA SALA DE COM UM PEQUENO ESPAÇO. DEVE TER PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTOFADOS INJETADOS EM POLIURETANO, ROLAMENTOS BLINDADOS, DE ACORDO COM OS PADRÕES DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DO MERCADO INTERNACIONAL. | 1 | Pc | 26655,00 | 26655,00 |
| 55 | BANCO EXTENSOR ESTRUTURA ROBUSTA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM SISTEMA NIVELADOR QUE GARANTE ESTABILIDADE E SEGURANÇA PARA O USUÁRIO. PERMITIR QUE O USUÁRIO POSICIONADO NO EQUIPAMENTO, FAÇA OS SEGUINTES AJUSTES: AJUSTE DE CARGA; AJUSTE DE AMPLITUDE DO MOVIMENTO QUE PERMITE DEZ PONTOS IDENTIFICADOS DE REGULAGEM PARA INÍCIO DO MOVIMENTO; AJUSTE DO ENCOSTO ATRAVÉS DE PINO SELETOR E IDENTIFICADO COM REFERENCIA NUMÉRICA; SISTEMA GIRATÓRIO DE AJUSTE DE DISTÂNCIA PARA O ROLO DE TRAÇÃO. FACILIDADE DE POSICIONAMENTO DO USUÁRIO EM RELAÇÃO À ARTICULAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ESTOFADOS COM DESENHOS ANATÔMICOS, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA PARA O USUÁRIO. PLACA COM INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO E MUSCULATURA TRABALHADA. VEP - VARIADOR DE ESFORÇO E POTÊNCIA.. | 1 | Pc | 7708,00 | 7708,00 |
| 56 | LEG PRESS REGULÁVEL ESTRUTURA ROBUSTA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM SISTEMA NIVELADOR QUE GARANTE ESTABILIDADE E SEGURANÇA PARA O USUÁRIO. COM O USUÁRIO POSICIONADO NO EQUIPAMENTO, PODEM SER FEITOS OS SEGUINTES AJUSTES: AJUSTE DE CARGA; AJUSTE MECÂNICO DA DISTÂNCIA INICIAL ENTRE O BANCO E A PLATAFORMA, FEITO ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA LOCALIZADA PRÓXIMA DO ASSENTO. SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE CARGA COM POLIAS MULTIPLICADORAS INTERLIGADAS POR EIXO QUE AUMENTAM A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO. PERMITE A EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO COM O USUÁRIO SENTADO OU DEITADO. A SELEÇÃO DA POSIÇÃO É FEITA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. ESTOFADOS COM DESENHOS ANATÔMICOS QUE PROPORCIONAM CONFORTO E SEGURANÇA PARA O USUÁRIO. PLATAFORMA INFERIOR DE APOIO DO PÉ QUE FACILITA A ENTRADA DO USUÁRIO NO EQUIPAMENTO E GARANTE MAIOR CONFORTO NOS INTERVALOS ENTRE AS SÉRIES DE EXERCÍCIO. PLACA COM INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO E MUSCULATURA TRABALHADA. | 1 | Pc | 9666,50 | 9666,50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 57 | MACA BAIXA /DIVÃ TABLADO (COMPRIMENTO: 1,82M, LARGURA: 1,31M, ALTURA: 51CM, ESPUMA ORTOPÉDICA COM DENSIDADE 33, COURVIN NÁUTICO, MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS. | 4 | Pc | 576,33 | 2305,32 |
| 58 | ANDADOR INFATIL- ANTERIOR E POSTERIOR. DOBRÁVEL E REGULÁVEL COM RODAS- MATERIAL: AÇO CARBONO PINTADO (PINTURA EPÓXI) E CROMADO. RODAS DIANTEIRAS DE E.V.A. PONTEIRAS DE BORRACHA. MANOPLAS DE PVC. TAMANHO P: ALTURA 0,90 X 1,25 M - LARGURA 52 CM. | 3 | Pc | 105,46 | 316,38 |
| 59 | ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM: CAPACIDADE 42L; DIM. INTERNAS 30 X 35 X 40 CM (C X L X A) DIM. EXTERNAS 53 X 51,5 X 75 CM; 220V. ESTRUTURA EXTERNA COM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO; VEDAÇÃO DA PORTA COM PERFIL DE SILICONE; TRINCO DE PRESSÃO PARA OFERECER UM BOM FECHAMENTO DA PORTA; TRÊS TRILHOS NA CÂMARA INTERNA PARA MOVIMENTAR A BANDEJA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPERATURA, INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA PROGRAMÁVEL COM AS FUNÇÕES DE SET POINT AUTO SINTONIA E PID COM DUPLO DISPLAY;TEMPERATURA MÍNIMA DE 15°C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE; TEMPERATURA MÁXIMA DE 200ºC; UMA PORTA; HOMOGENEIDADE NA CÂMARA: ± 5°C EM UM PONTO. | 1 | Pc | 2281,68 | 2281,68 |
| 60 | OSMOSE REVERSA - CONDUTIVÍMETRO DIGITAL IN-LINE COM SET POINT ÁUDIO-VISUAL PROGRAMÁVEL QUE MEDE A QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA. CÁPSULA COM FILTRO 0,2 µM QUE GARANTE A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA. POSSUI FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA AUTOMÁTICA QUE PERMITE A OPERAÇÃO DE 90 A 240V. CONTENDO PRÉ-FILTRO CARBON BLOCK; MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA; RESINA DE TROCA IÔNICA; FILTRO MICROBIOLÓGICO 0,2MICRA. VAZÃO NOMINAL: 50 LITROS/HORA. ÁGUA SERVIDA: CONDUTIVIDADE | 1 | Pc | 2925,67 | 2925,67 |
| 61 | OSMOSE REVERSA - CONDUTIVÍMETRO DIGITAL IN-LINE COM SET POINT ÁUDIO-VISUAL PROGRAMÁVEL QUE MEDE A QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA. CÁPSULA COM FILTRO 0,2 µM QUE GARANTE A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA. POSSUI FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA AUTOMÁTICA QUE PERMITE A OPERAÇÃO DE 90 A 240V. CONTENDO PRÉ-FILTRO CARBON BLOCK; MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA; RESINA DE TROCA IÔNICA; FILTRO MICROBIOLÓGICO 0,2MICRA. VAZÃO NOMINAL: 50 LITROS/HORA. ÁGUA SERVIDA: CONDUTIVIDADE | 1 | Pc | 2925,67 | 2925,67 |
| 62 | ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM: CAPACIDADE 42L; DIM. INTERNAS 30 X 35 X 40 CM (C X L X A) DIM. EXTERNAS 53 X 51,5 X 75 CM; 220V. ESTRUTURA EXTERNA COM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO; VEDAÇÃO DA PORTA COM PERFIL DE SILICONE; TRINCO DE PRESSÃO PARA OFERECER UM BOM FECHAMENTO DA PORTA; TRÊS TRILHOS NA CÂMARA INTERNA PARA MOVIMENTAR A BANDEJA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPERATURA, INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA PROGRAMÁVEL COM AS FUNÇÕES DE SET POINT AUTO SINTONIA E PID COM DUPLO DISPLAY;TEMPERATURA MÍNIMA DE 15°C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE; TEMPERATURA MÁXIMA DE 200ºC; UMA PORTA; HOMOGENEIDADE NA CÂMARA: ± 5°C EM UM PONTO. | 1 | Pc | 2281,68 | 2281,68 |
| 63 | FOTOCOLORIMETRO PARA DETERMINAÇÃO DE COR NATURAL E APARENTE EM ÁGUAS BRUTA, NA FAIXA DE 0 E 500 UC (UNIDADES DE COBALT); TRANSFERÊNCIA DIRETA RESULTADOS; DISPLAY DE LCD COM 2 LINHAS 16 CARACTERES, COM LUZ DE FUNDO, PARA LEITURAS EM AMBIENTES POUCO ILUMINADOS; FONTE DE RADIAÇÃO: LED; DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILÍCIO; LEITURA EM RGB, ENTRE 400 E 700NM; REPRODUTIBILIDADE +/- 1,0%; RESOLUÇÃO DE 0,0 A 500 UC; BATERIA DE 9 VOLTS E ADAPTADOR CHAVEADO PARA 90 A 240 VOLTS; MALETA PARA TRANSPORTE; 2 CUBETAS CALIBRADAS, 1 PADRÃO DE COR PT/CO 500 UC. | 1 | Pc | 1985,81 | 1985,81 |
| 64 | CENTRÍFUGA CLÍNICA CAP. 12 TUBOS 15ML 4000 RPM - CARACTERÍSTICAS:CENTRÍFUGA CLÍNICA PARA ROTINA LABORATORIAL; TAMPA REFORÇADA, COM DISPOSITIVO QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA; VELOCIDADE DE 4000 RPM (1.800 X G); COM TACÔMETRO (ANALÓGICO) E TIMER; ACOMPANHA ROTOR DE ÂNGULO FIXO PARA 12 X 15 ML; VOLTAGEM: 220V. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | 1 | Pc | 2881,39 | 2881,39 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 65 | AGITADOR VORTEX PARA TUBOS GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO; ORBITAL DE 3MM; PÉS TIPO VENTOSA; PLATAFORMA REDONDA DE 85MM DE DIÂMETRO PARA COPO BECKER; SUPORTE PARA AGITAR 5 TUBOS DE ENSAIO DE 16MM DE DIÂMETRO; SUPORTE PARA AGITAR 14 TUBOS DE ENSAIO DE 12MM DE DIÂMETRO; SUPORTE PARA AGITAR 6 TUBOS DE ENSAIO DE 10MM DE DIÂMETRO; MOTOR CONTINUO E SILENCIOSO DE BAIXO CONSUMO; REGULAGEM DO RPM DE 300 A 3000 ATRAVÉS DE CONTROLE ELETRÔNICO DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO, COM REFERÊNCIA ENTRE PONTOS DE 1 A 10; DOIS TIPOS DE FUNCIONAMENTO, SENDO: a) CONTINUO, COM A TECLA MOTOR ACIONADA; B) ACIONAMENTO POR APROXIMAÇÃO DO TUBO NO SUPORTE CÔNICO, COM AS TECLAS AUTOMÁTICAS/MANUAIS. E MOTOR ACIONADAS; CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA: 0,5KG; RUIDO: | 2 | Pc | 1512,09 | 3024,18 |
| 66 | BANHO MARIA RETANGULAR 20 LITROS TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 175ºC CABO TRIFILAR COM FIO TERRA PLATAFORMA INTERNA POTÊNCIA 1.400W DIMENSÕES MÍNIMAS DA CUBA: 49 X 29 X 15 CM ACESSÓRIOS: CIRCUITO COM ALARME SONORO ACIONADO AO ATINGIR TEMPERATURA DESEJADA TURBINA DE CIRCULAÇÃO 4,0 LITROS/MIN DRENO-NÍVEL CONSTANTE PARA ÁGUA TAMPA COM 06 ABERTURAS DE 10,8 COM 4 ANÉIS CADA SUPORTE PARA TUBOS DE ENSAIO COM 21 PROVAS TAMPA RETANGULAR DE COBERTURA | 2 | Pc | 2384,88 | 4769,76 |
| 67 | CUBA PARA ELETROFORESE VERTICAL PARA SEQUENCIAMENTO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS: PLACAS DE VIDRO DE 38 X 50 CM; ESPAÇADORES DE 0,35MM; CONFIGURAÇÕES MÁXIMAS DE FORÇA: 1000V, 100MA E 55W; TEMPERATURA DE TRABALHO DE 4 A 40°C; TEMPERATURA MÁXIMA DE 45°C; UMIDADE ATÉ 80%. INCLUI: PLACA PARA GEL; CÂMARA INFERIOR PARA TAMPÃO; CÂMARA SUPERIOR PARA TAMPÃO; TAMPA DE SEGURANÇA COM CABOS DE ALTA VOLTAGEM; PLACAS DE VIDRO RETANGULARES DE 33 X 41 CM (2 UNIDADES); PLACAS DE VIDRO RECORTADAS DE 33 X 41CM (2 UNIDADES); ESPAÇADOR DE 0,35MM (2 UNIDADES); PENTE COM 48 POÇOS, TIPO DENTE DE TUBARÃO, COM 0,35MM DE ESPESSURA. | 1 | Pc | 7460,67 | 7460,67 |
| 68 | CUBA PARA ELETROFORESE HORIZONTAL: GEL DE TAMANHO 25 X 30 CM. VOLUME MÁXIMO DE 3000 ML DE TAMPÃO. CONFIGURAÇÕES MÁXIMAS DE FORÇA: 1000V, 500MA, 500W; MÁXIMO DE 624 AMOSTRAS. PENTES DE ALTURA REGULÁVEL E CODIFICADO POR COR: FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DA ESPESSURA DO PENTE E CONTROLE DA PROFUNDIDADE; BANDEJA DE CORRIDA TRANSPARENTE AO UV QUE PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR O GEL SEM RISCO DE DANOS DEVIDO À MANIPULAÇÃO. ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE FÁCIL E SEGURO; SAIDAS PARA RECIRCULAÇÃO DE TAMPÃO QUE PODE SER CONECTADO A UMA BOMBA PERISTÁLTICA PARA MANTER O PH DO TAMPÃO E PREVENIR A FORMAÇÃO DE GRADIENTE IÔNICO. OPÇÃO DE PENTES COMPATÍVEIS COM PIPETAS MULTICANAIS, PARA FACILITAR A APLICAÇÃO DE AMOSTRAS NO GEL. TEMPERATURA DE TRABALHO DE 4 A 40°C. TEMPERATURA MÁXIMA DE 45°C. UMIDADE ATÉ 80%. CERTIFICADO DE SEGURANÇA: EN61010-1, CE. INCLUI: CÂMARA PARA TAMPÃO; TAMPA DE SEGURANÇA; CONDUTORES DE ALTA VOLTAGEM; BANDEJA PARA GEL COM VEDAÇÃO DE SILICONE; PENTE PARA 26 POÇOS, COM 1 MM DE ESPESSURA (6 UNIDADES); TIRAS COLORIDAS PARA ORIENTAÇÃO DOS POÇOS DAS AMOSTRAS; PORTAS DE RECIRCULAÇÃO DE TAMPÃO (2 UNIDADES) | 1 | Pc | 3330,67 | 3330,67 |
| 69 | DEIONIZADOR DE ÁGUA 50L/H: COM VAZÃO DE 50L/H; BIVOLT AUTOMÁTICO; CARCAÇA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC; COLUNA DEIONIZADORA (50 L/H); CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO; LEITO DE RESINA MISTA (CATIÔNICA + ANIÔNICA); CARTUCHO. | 1 | Pc | 816,97 | 816,97 |
| 70 | DISPERSOR DE SOLOS DE BANCADA, COM HÉLICES METÁLICAS E COPOS DE CHICANA, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10.000 RPM. 220 VOLTS | 1 | Pc | 2212,16 | 2212,16 |
| 71 | BANHO DE ULTRA-SOM: ALIMENTAÇÃO 220 AUTOMÁTICO; FREQÜÊNCIA 50/60HZ; FREQÜÊNCIA ULTRA-SÔNICA 40 KHZ; POTÊNCIA ULTRA-SÔNICA 120 WATTS RMS; CONSUMO MÁXIMO 60 VA (S/ AQUECIMENTO); NÍVEL DE RUÍDO EM OPERAÇÃO 70 DB ± 5%; CAPACIDADE EM LITROS (VOL. ÚTIL) 3,8 LITROS; AQUECIMENTO FIXO 50°C (± 10°C); TEMPORIZADOR DIGITAL 0 À 30 MINUTOS; CUBA / TANQUE : 300 X 151 X 100 MM; DRENO: 3/8 "; PESO APROXIMADO 5 KG; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: CIRCUITO ELETRO - ELETRÔNICO VENTILADO; CONTROLE DE TEMPO DE LIMPEZA PROGRAMÁVEL; CUBA EM AÇO INOX 304 ; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; GABINETE EM AÇO INOX 430 ESCOVADO; PAINEL COM TECLADO DE MEMBRANA DE ALTA DURABILIDADE; PAINEL DE COMANDO DE FÁCIL OPERAÇÃO; TAMPA EM PLÁSTICA; CESTO INOX | 2 | Pc | 2015,86 | 4031,72 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 72 | APARELHO PARA PONTO DE FUSÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 220 VOLTS, PODE SER USADO COM ATÉ 3 AMOSTRAS DE UMA SÓ VEZ. - AQUECIMENTO ELÉTRICO ATÉ UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE 350ºC, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. - AQUECEDOR SEPARADO PARA USO EM ALTAS TEMPERATURAS E PARA ELEVAÇÃO DA TAXA DE AQUECIMENTO. - POSSIBILITA VÁRIAS RAMPAS DE TEMPERATURA, TEMPO CURTO DE RESFRIAMENTO ASSISTIDO POR VENTILADOR. - O TERMÔMETRO E AS AMOSTRAS PODEM SER VISUALIZADOS FÁCIL E SIMULTANEAMENTE, UMA VEZ QUE ELES ESTÃO NO MESMO PLANO DE VISUALIZAÇÃO. - ILUMINAÇÃO E AMPLIADOR INTERNOS TAMBÉM QUE FACILITAM A VISUALIZAÇÃO. O AMPLIADOR É DESTACÁVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. - PROVIDO DE CHAVE LIGA/DESLIGA ILUMINADA. - FORNECIDO COMPLETO, COM UM TERMÔMETRO DE 0 À 360ºC E UM PACOTE DE 100 TUBOS PARA PONTO DE FUSÃO, ABERTOS NAS DUAS EXTREMIDADES | 2 | Pc | 1569,39 | 3138,78 |
| 73 | MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 125 mL, COM REGULADOR DE TEMPERATURA, TEMPERATURA MÁXIMA DE 300 ºC, VOLTAGEM 220V. | 3 | Pc | 387,34 | 1162,02 |
| 74 | MANTA AQUECEDORA 500 ML CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI; MAIOR SEGURANÇA, DEVIDO NÃO PRODUZIR FAÍSCAS; CORPO ISOLADO DO CALOR RESISTÊNCIA DE FIO KANTHAL, EMBUTIDA EM CADARÇOS DE FIBRA E ALOJADA NO NINHO COM FORMATO CIRCULAR; TEMPERATURA MÁXIMA NO NINHO: 500ºC; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA COM REFERÊNCIA ENTRE OS PONTOS 1 A 10; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT 14136; ACOMPANHA REGULADOR ELETRÔNICO DA TEMPERATURA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. 220 VOLTS. | 3 | Pc | 394,38 | 1183,14 |
| 75 | BOMBA VÁCUO, QUE FUNCIONA PELO PRINCÍPIO DE ROTOR CENTRÍFUGO COM PALHETAS IMERSAS; ALÇA PARA TRANSPORTE; VÁCUO FINAL DE 26 INHG, 660MMHG OU 879,93MILIBAR; DESLOCAMENTO DE AR: 60 L/M; PRECISÃO DO VACUÔMETRO: 3% NO CENTRO DA ESCALA; MOTOR DO TIPO INDUÇÃO E USO CONTÍNUO, DE 1/6 DE HP; 220 VOLTS. | 2 | Pc | 1496,61 | 2993,22 |
| 76 | MUFLA COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO QUE POSSIBILITA ATÉ 3 CICLOS (3 RAMPAS E 3 PATAMARES) PROGRAMÁVEIS INDEPENDENTES. ESCALA DE TEMPERATURA PROGRAMÁVEL ATÉ +7º A 1200ºC; VOLUME ÚTIL 3 LITROS ; GABINETE AÇO INOXIDÁVEL COM PINTURA ELETROSTÁTICA VOLTAGEM 220 VOLTS ; POTÊNCIA 1700 WATTS ;DIMENSÕES APROXIMADAS EXTERNAS L=300 X P=380 X A=400 MM DIMENSÕES INTERNAS L=150 X P=200 X A=100 MM. | 1 | Pc | 3881,90 | 3881,90 |
| 77 | CÂMARA ESCURA COM TRANSLUMINADOR UV GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO 1020 COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO 1020 COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA PARA PROPORCIONAR ALTO CONTRASTE NAS VISUALIZAÇÕES; DOTADO DE DUAS LÂMPADAS EMISSORA DE RAIOS UV (ULTRAVIOLETA [1]): UMA LÂMPADA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 254 NM E UMA LÂMPADA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 365NM. | 1 | Pc | 1290,99 | 1290,99 |
| 78 | MANTA COM REGULADOR DE TEMPERATURA VOLUME: 1000 ML (DEVE TER NO SISTEMA) COM REGULADOR DE POTÊNCIA; INTERNAMENTE CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO COM RESISTÊNCIA INCORPORADA; EXTERNAMENTE EM CHAPA COM PINTURA EPÓXI; PERMITE UTILIZAR A TEMPERATURA MÁXIMA DE 300ºC; VOLTAGEM 220 VOLTS. | 2 | Pc | 370,44 | 740,88 |
| 79 | EQUIPAMENTO AVANÇADO COM DUPLO FEIXE, COMPARTIMENTOS PARA REFERÊNCIA E AMOSTRA, GARANTINDO ASSIM A EXATIDÃO DA LEITURA. INDICADO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FARMACÊUTICAS E ANÁLISES BIOQUÍMICAS, ASSIM COMO APLICAÇÕES DE ROTINA COMO ANÁLISES QUANTITATIVAS, CINÉTICA, VARREDURA, MÚLTIPLO COMPRIMENTO DE ONDA E ANÁLISE DE DNA/PROTEÍNA. CARACTERÍSTICAS: DUPLO-FEIXE, LARGURA DE BANDA 1.8 NM, EQUIPAMENTO SELADO, TECLADO RESISTENTE A SOLVENTES. TROCA DE LÂMPADA PODE SER FEITA PELO USUÁRIO E PODE SER MONITORADA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA ESPECTRAL: 190-1100 NM, LARGURA DA BANDA: 1.8 NM, SISTEMA ÓTICO: DUPLO-FEIXE, REDE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM, EXATIDÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA: ± 0,3 NM, REPETIBILIDADE DE COMPRIMENTO DE ONDA: 0,2 NM, SELEÇÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA: AUTOMÁTICA, VELOCIDADE: ALTA, MÉDIA E BAIXA, MÁXIMO 3000 MM/MIN, EXATIDÃO FOTOMÉTRICA: = ± 0,3% OU ± 0,003 ABS, FAIXA DE MEDIÇÃO FOTOMÉTRICA: 0 A 200%T, -0,300 A 3ABS, LUZ ESPÚRIA:= ± 0,04% T EM 220 E 360 NM, DISPLAY: LCD 320X240 DOTS, DETECTOR: FOTODIODO, COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS: COMPARTIMENTO PARA CUBETA 10 MM, LÂMPADAS: DEUTÉRIO E HALOGÊNIO, SAÍDA DE DADOS: ENTRADA USB E PORTA PARALELA (IMPRESSORA), VOLTAGEM: 110-220 ACOMPANHA: 4 CUBETAS DE VIDRO DE 10MM E 2 CUBETAS DE QUARTZO DE 10MM. | 1 | Pc | 21877,00 | 21877,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 80 | DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN, TUBO DE DESTILAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CALDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, SEGURANÇA DE ÁGUA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RENDIMENTO 5LITROS/H, CONSUMO 50 L/H, POTÊNCIA 4000 WATTS, TENSÃO 220VOLT. | 1 | Pc | 1554,29 | 1554,29 |
| 81 | AGITADOR BASCULANTE TIPO ORBITAL, COM VELOCIDADE VARIÁVEL ATÉ 35 RPM, CAPACIDADE MÁXIMA SOBRE A PLATAFORMA DE 2 KG, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE 10º, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, BIVOLT, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA. | 1 | Pc | 1965,47 | 1965,47 |
| 82 | SISTEMA DE FILTRAÇÃO A VÁCUO COMPLETO EM POLIESTIRENO, ESTÉRIL, CAPACIDADE PARA 1000 ML, COM MEMBRANA (PORO DE 0,22 µM) | 12 | Pc | 43,04 | 516,48 |
| 83 | INCUBADORA DE BOD DIGITAL MICROPROCESSADA DESENVOLVIDA PARA LABORATÓRIOS QUE NECESSITEM DE CONTROLE PRECISO DE TEMPERATURA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE INCUBAÇÃO, DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE POLUIÇÃO ENTRE VARIAS OUTRAS APLICAÇÕES. VOLUME NOMINAL APROXIMADO DE 335 LITROS. POSSUI CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO DE PRIMEIRA LINHA COM SISTEMA PID E SENSOR TERMORESISTIVO PT100. COMPRESSOR COM GÁS ECOLÓGICO. FAIXA DE TRABALHO ENTRE -10°C A 60°C COM INDICAÇÃO DIGITAL EM 3½ DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C. TERMOSTÁTO BIMÉTÁLICO DE SEGURANÇA CONTRA ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA. ALARME SONORO CONTRA QUEDA E ELEVAÇÃO EXCESSIVOS DE TEMPERATURA. PAINEL FRONTAL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E CHAVE GERAL LIGA / DESLIGA. SISTEMA DE VENTILAÇÃO SILENCIOSO QUE GARANTE CONVECÇÃO DE AR FORÇADO QUENTE OU FRIO NO SENTIDO VERTICAL, PROPORCIONANDO HOMOGENEIZAÇÃO NO INTERIOR DA CÂMARA COM VARIAÇÃO DE +/-0,2°C. ISOLAÇÃO TÉRMICA EM POLIURETANO EXPANDIDO COM 50 MM DE ESPESSURA EM TODAS AS PAREDES, INCLUSIVE NA PORTA, ASSEGURA O MÍNIMO DE PERDA DE TEMPERATURA PARA O MEIO EXTERNO. CONSTRUÍDA EM GABINETE TIPO GELADEIRA, INTERNAMENTE REVESTIDA EM MATERIAL SINTÉTICO PRÉ-MOLDADO QUE INIBE CORROSÃO E EXTERNAMENTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICO. ALIMENTAÇÃO EM REDE 220, 1000W, 60 HZ. ACOMPANHA BANDEJAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | 1 | Pc | 6405,83 | 6405,83 |
| 84 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220V) DE ALTA POTÊNCIA, COM INTENSIDADE DE 1200 MW/CM2 , MODO RAMP LOAD, RADIÔMETRO NA BASE CARREGADORA, AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 700 FOTOPOLIMERIZAÇÕES DE 10 SEGUNDOS, BATERIA REMOVÍVEL, 22MM DIÂMETRO X 243MM COMPRIMENTO, 144G / 5,1 OZ, 2 ANOS DE GARANTIA. INCLUINDO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS ABAIXO: INCLUI BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO, SEM FIO. SUA APRESENTAÇÃO INCLUI: 1 CARREGADOR, 1 TRANSFORMADOR, 3 REPOSIÇÕES DE PROTETORES DE LENTE E ACESSÓRIOS. POSSUI AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS A SEGUIR: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM - 480 NM INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS INTENSIDADE DA LUZ: 1200 MW/CM2 (PICO) TEMPO DE USO CONTÍNUO: 60 SEGUNDOS TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS DIMENSÕES: 22MM DIÂMETRO X 243MM COMPRIMENTO PESO: 144G / 5,1 OZ BATERIA: 2 X 4,2V LÍTIO - 1200 MAH PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA DIMENSÕES: 70MM ALTURA X 45MM LARGURA X 50MM COMPRIMENTO PESO: 80G / 2,82 OZ CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60 - 180 MINUTOS TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10ºC - 40ºC ALTURA TOTAL DA UNIDADE COM O CARREGADOR: 255MM. | 20 | Pc | 1385,00 | 27700,00 |
| 85 | ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO UV-VIS CONSTRUÍDO EM MATERIAL ULTRA-RESISTENTE, COM ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; LEITURAS AUTOMÁTICAS EM ABSORBÂNCIA (A) DE 0 A 2A, TRANSMITÂNCIA (%T) DE 0 A 125%T E CONCENTRAÇÃO (C) DE 0 A 1999, PRECISÃO FOTOMÉTRICA DE ± 0.5 (T%) E 0.2% DE (A); ZERO E 100%T AUTOMÁTICOS; VARREDURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DO PC; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS LÂMPADAS DE DEUTÉRIO E DE TUNGSTÊNIO / HALOGÊNIO; FOTODETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILÍCIO; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 200NM E 1000NM, PRECISÃO DE ± 2 NM REPRODUTIBILIDADE DE ±1NM; INTERFACE RS232 COM ADAPTADOR PARA USB PARA COMPUTADOR; LARGURA DA BANDA DE PASSAGEM: 5NM; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136; ACOMPANHA 4 CUBETAS EM VIDRO ÓTICO, 2 CUBETAS EM QUARTZO, SOFTWARE EM CD, CABO DE CONEXÃO AO COMPUTADOR, CABO DE FORÇA, SOFTKEY, ADAPTADOR RS232 PARA USB E MANUAL DE INSTRUÇÕES. | 1 | Pc | 15234,77 | 15234,77 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 86 | ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO VISÍVEL: CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM DESIGN MODERNO E COMPACTO COM BAIXA ALTURA; INDICAÇÃO DIGITAL EM DISPLAY TIPO CRISTAL LÍQUIDO; FÁCIL OPERAÇÃO E MANUSEIO; LEITURAS DIRETAS EM ABSORVÂNCIA (ABS), TRANSMITÂNCIA (%T), CONCENTRAÇÃO (C) E FATOR; LEITURAS ESTÁVEIS; UTILIZA MONOCROMADOR COM GRADE DE DIFRAÇÃO E SISTEMA DE LENTES CONVERGENTES NÃO ESFÉRICAS; FEIXE DE LUZ VISÍVEL ATRAVÉS DE FONTE DE LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO HALOGÊNIO; MONOCROMADOR TIPO MONTAGEM LITTROW COM GRADE DE DIFRAÇÃO DE 1200L/MM; DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILÍCIO DE ALTA SENSIBILIDADE; FAIXA DE TRANSMITÂNCIA DE 0 % A 125.0%T E DE ABSORVÂNCIA DE 0 A 2,0 ABS; FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE 0 A 1999C (0 A 1999 F); COMPRIMENTO DE ONDA REGULÁVEL ENTRE 325 E 1000 NANÔMETROS; SELEÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA ATRAVÉS DE DIAL; PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA, MELHOR DO QUE ± 2 NANÔMETROS; REPRODUTIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA ± 1 NANÔMETRO; COMPARTIMENTO DE AMOSTRA PARA QUATRO CUBETAS. ACEITA CUBETAS DE 10MM, TUBO DE ENSAIO COM ATÉ Ø10MM; ACOMPANHA 4 CUBETAS EM VIDRO COM 10MM DE CAMINHO ÓTICO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. | 1 | Pc | 5217,11 | 5217,11 |
| 87 | DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN 10L/H A: PRODUZ ÁGUA COM PUREZA ABAIXO DE 4S, CONSIDERANDO ENTRADA ATÉ 300S; CALDEIRA EM AÇO INOX; COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A ÁGUA JÁ DESTILADA, CONFECCIONADOS EM AÇO INOX 304 E MATERIAIS INERTES; NÍVEL CONSTANTE DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA; CÚPULA DE VIDRO RESISTENTE E INERTE PARA NÃO TRANSFERIR ÍONS AO SISTEMA E PARA VISUALIZAR A EBULIÇÃO E O MOMENTO DA LIMPEZA DA CALDEIRA E RESISTÊNCIA; RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; CHAVE PARA LIGAR E DESLIGAR MANUALMENTE O AQUECIMENTO; NA FALTA DE ÁGUA, EVITA O ESCAPE DE VAPORES; SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO QUE DESLIGA O APARELHO QUANDO O SENSOR EMBUTIDO DETECTA FALTA DE ÁGUA; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO SEM PLUGUE; PARA MELHOR QUALIDADE DA ÁGUA DESTILADA PRODUZIDA E MAIOR DURABILIDADE DO APARELHO, SUGERIMOS O USO DOS PRÉ-FILTROS DE SEDIMENTOS (Q381) E O DE CARVÃO ATIVADO (Q382) BEM COMO O ABRANDADADOR NO CASO DAS ÁGUAS DURAS (Q383), ITENS OPCIONAIS RECOMENDADOS. CONSUMO: 7.000 WATTS; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. | 1 | Pc | 2130,77 | 2130,77 |
| 88 | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO LAMINADA, COM EXCELENTE ACABAMENTO EXTERNO; PORTA EM VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE AOS SOLVENTES, COM ABERTURA DE ATÉ 60 CM E SISTEMA DE CONTRAPESO, QUE PERMITE AJUSTAR A ABERTURA EM QUALQUER PONTO; ILUMINAÇÃO INTERNA TIPO FLUORESCENTE, COMPLETAMENTE ISOLADA DA ÁREA DE TRABALHO; INTERRUPTORES PARA EXAUSTÃO E ILUMINAÇÃO, AMBOS COM LÂMPADA-PILOTO INTERNA; EXAUSTOR LAMINADO EM FIBRA DE VIDRO (PEÇA ÚNICA) COM TURBINA EM MATERIAL RESISTENTE AOS GASES CORROSIVOS E TUBO DE SAÍDA COM DIÂMETRO DE 100 MM. PODE SER DIRECIONADO PARA QUALQUER LADO NO SENTIDO HORIZONTAL. MOTOR BLINDADO DE 1/6 HP COM VENTILAÇÃO EXTERNA, PROTEÇÃO IP 54; O VOLUME DE AR DESLOCADO PELO EXAUSTOR É DE 660 M3/H (NOMINAL SEM TUBULAÇÃO); A VELOCIDADE MEDIA DO AR É DE 17 M/S NA SAÍDA DO EXAUSTOR; OPCIONALMENTE PODE SER FORNECIDA COM OLIVAS PARA GÁS, TOMADAS AUXILIARES E PIA PARA ÁGUA; CABO DE FORÇA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14136; DIMESÕES: A= 125 L= 112 P= 66 CM; CONSUMO: 125 WATTS; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. | 1 | Pc | 2589,72 | 2589,72 |
| 89 | ESTUFA DE SECAGEM DE MATERIAIS ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DIGITAL COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR (200ºC) INTERNO. GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA. CÂMARA INTERNA EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA. 1 PORTA EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA EM AZUL. SUPORTE PARA 4 BANDEJAS. ACOMPANHA 1 BANDEJA EM AÇO 1020 REFORÇADA. DISTANCIA ENTRE AS BANDEJAS DE 120 MM. ISOLAÇÃO DA CÂMARA INTERNA EM LÃ DE VIDRO (ESPESSURA 08 CM). VEDAÇÃO DA PORTA EM PERFIL DE SILICONE. RESISTÊNCIA ALETADA, BLINDADA EM AÇO INOX AISI 304. SENSOR DE TEMPERATURA PT 100. CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA NATURAL. MOTOR DE CORRENTE CONTINUA ¼ HP - CLASSE H. ROTAÇÃO DO MOTOR 3400 RPM. VENTILAÇÃO ATRAVÉS DE VENTOINHA. SAÍDA DE FLUXO DE AR SUPERIOR DE AÇO INOX ORIFÍCIO CENTRAL PARA ACOMODAÇÃO DE TERMÔMETRO. SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SUPERAQUECIMENTO POR TERMOSTATO ANALÓGICO. CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO DIGITAL PID. CAPACIDADE DE 216 LITROS. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 2000 WATTS. PESO 120 KG. 60X60X60 CM. FAIXA DE TRABALHO: TEMPERATURA: 5ºC ACIMA DO AMBIENTE A 200ºC, EXATIDÃO: +- 1 ºC. RESOLUÇÃO: 0,1ºC. | 1 | Pc | 6930,00 | 6930,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 90 | CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA MICROTUBOS MICROPROCESSADA PARA TUBOS, PARA SEPARAÇÃO DE FASES COM DIFERENTES DENSIDADES EM SUBSTANCIAS LIQUIDAS. GABINETE METÁLICO COM REVESTIMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO; PÉS TIPO VENTOSA PARA MELHOR ADERÊNCIA E ABSORÇÃO DE VIBRAÇÃO; MOTOR FIXADO EM SUPORTE ANTIVIBRATORIO; CRUZETA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO; CAÇAPAS PORTA TUBOS EM PLÁSTICO DE GRANDE RESISTÊNCIA, SENDO: 8 TUBOS DE 16X115MM PARA ATE 15ML, 16 TUBOS DE 16X115 MM PARA ATE 15ML E 4 TUBOS DE 34X100 MM OU 30X115MM PARA 50ML, E NECESSÁRIO OPTAR POR UM DOS MODELOS; FREIO ELÉTRICO COM PARADA EM MENOS DE 10S, APÓS ACIONAMENTO; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, QUE MANTÉM A VELOCIDADE PROGRAMADA; PROGRAMAÇÃO DE TEMPO ENTRE 1 A 30 MINUTOS; DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; VELOCIDADE MÁXIMA DE 4000 RPM (DENSIDADE = 1,2 G/CM3); SINAL AUDÍVEL PARA CADA FUNÇÃO EM TECLADO TIPO MEMBRANA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO DE VELOCIDADE; TRAVA ELETRÔNICA POR SOLENOIDE DE PORTA ABERTA; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA; ACOMPANHA TUBOS PLÁSTICOS DE 10ML; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. CONSUMO: 600 WATTS; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. | 1 | Pc | 5362,07 | 5362,07 |
| 91 | PIPETADOR MOTORIZADO FAIXA DE VOLUME DE 1ML A 100ML COMPATÍVEL COM A MAIORIA DAS PIPETAS SOROLÓGICAS DO MERCADO; MOTOR ELÉTRICO, PERMITE ASPIRAR E DISPENSAR LÍQUIDOS NAS QUANTIDADES DESEJADAS COM PRECISÃO; DESIGN ERGONÔMICO QUE PERMITE EXTREMA FACILIDADE DE MANUSEIO E EXATA PIPETAGEM; DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO E INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA, PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER AMBIENTE; PIPETADOR BASTANTE LEVE EVITANDO ESTRESSE E RISCO DE FERIMENTO; BATERIA EM SERVIÇO COM AUTONOMIA DE 15 HORAS; 08 DIFERENTES VELOCIDADES DE ASPIRAÇÃO E DISPENSA; RECARGA DA BATERIA EM 3 HORAS. GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MEDIANTE REGISTRO NO SITE) . CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 100-240 V; 60-50 HZ. INCLUI: PIPETA, CARREGADOR, SUPORTE PARA MESA E PARA PAREDE, ADAPTADOR PARA USO COM PIPETAS DE 1ML, MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA. | 3 | Pc | 1500,00 | 4500,00 |
| 92 | PIPETA AUTOMÁTICAS, KIT CONTENDO QUATRO PIPETAS COM VOLUME AJUSTÁVEL DE 0,2 A 2 ?L / 2 A 20 ?L / 20 A 200 ?L / 100 A 1000 ?L; ACOMPANHA: UM RACK COM 96 PONTEIRAS DE 10µL; DUAS RACKS COM 96 PONTEIRAS 200 µL; UMA RACK COM 96 PONTEIRAS 1000 µL E UM SUPORTE COM 6 POSIÇÕES PARA PIPETAS; SUPERFÍCIE EXTERNA REVESTIDA POR ÍONS DE PRATA QUE INIBE CRESCIMENTO MICROBIANO; BOTÃO DE AJUSTE DE VOLUME DE ACIONAMENTO LEVE E COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE MUDANÇAS DO VOLUME DURANTE A PIPETAGEM; BOTÃO SUPERIOR COM CÓDIGO DE CORES QUE AUXILIA NA IDENTIFICAÇÃO DA PONTEIRA IDEAL A SER USADA; MECANISMO DE AJUSTE AVG QUE IMPEDE ALTERAÇÕES NO VOLUME PROVOCADAS PELO CALOR DA MÃO DO USUÁRIO; DESIGN ERGONÔMICO EXCLUSIVO QUE REDUZ POSSIBILIDADE DE LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO; SISTEMA SUPER BLOW OUT GARANTE DISPENSA TOTAL DA AMOSTRA E MAIOR PRECISÃO PARA MICRO-VOLUMES; EJETOR DE PONTEIRAS TIPO SOFT TOUCH PERMITE UMA EJEÇÃO SUAVE E EFICIENTE; APOIO DOS DEDOS COM POSIÇÃO AJUSTÁVEL QUE PERMITE ADAPTAÇÃO PERFEITA A QUALQUER USUÁRIO E GARANTE MANUSEABILIDADE SEGURA E MINIMIZA A POSSIBILIDADE DE QUEDA DA PIPETA; FACILMENTE DESMONTÁVEL PELO USUÁRIO; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; INCLUSO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, CHAVE DE CALIBRAÇÃO, SOBRESSALENTE E LUBRIFICANTE. | 3 | CJ | 2000,00 | 6000,00 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 93 | MICROSCÓPIO DIGITAL TRINOCULAR, COM ILUMINAÇÃO LED E CÂMERA DE 3MP: SEU SISTEMA ÓTICO APRESENTA MICROSCÓPIO TRINOCULAR DE ÓPTICA INFINITA COM SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICO COAXIAL/ BILATERAL PARA APLICAÇÃO EM TÉCNICA DE CAMPO CLARO, ESTATIVO DE ALTA ESTABILIDADE E CONFORTO, COM DESIGN ESPECIAL PARA SEGURANÇA DOS CONTROLES DO MICROSCÓPIO E SUPERFÍCIE ADITIVA PARA TRATAMENTO DE MARCAS DE TOQUES DOS USUÁRIOS INIBINDO O CRESCIMENTO DAS BACTÉRIAS, TUBO TRINOCULAR INCLINADO 30° COM SETA INDICADORA E SISTEMA DE ROTAÇÃO DE ATÉ 360°, COM PAR DE OCULARES DE GRANDE CAMPO HC PLAN S 10X/ 20 MM COM FOCO AJUSTÁVEL DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48-75 MM E TRATAMENTO ANTI-FUNGOS, REVÓLVER PARA QUATRO OBJETIVAS PROJETADAS PARA A PARTE INTERNA DA ESTATIVO, COM PARADAS CLIQUE E REVESTIDA DE BORRACHA, REVESTIMENTO ANTI-FÚNGO E GARANTINDO PERFEITO ALINHAMENTO ÓPTICO, OBJETIVAS RP SERIES DIN CORREÇÃO INFINITA OBJETIVAS PLANA CROMÁTICAS, TRATAMENTO ANTI-FUNGOS, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS 4X/NA 0.10/WD DISTÂNCIA DE TRABALHO 30.0MM, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS 10X/NA 0.25/WD DISTÂNCIA DE TRABALHO 7.0MM, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS 40X (IMERSÃO À ÓLEO) /NA 0.65/WD DISTÂNCIA DE TRABALHO 0.65MM, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS 100X (IMERSÃO À ÓLEO)/NA 1.25/WD DISTÂNCIA DE TRABALHO 0.23MM, PLATINA MECÂNICA: DE ALTA RESISTÊNCIA COM CHARRIOT PARA DESLOCAMENTO NOS EIXOS X/Y, SUPERFÍCIE 200X160MM, DESLOCAMENTO DE 78 X 54 MM E SUPORTE PARA ATÉ DUAS LAMINAS, CONDENSADOR PARA USO EM CAMPO CLARO 1.25, EQUIPADO COM DIAFRAGMA ÍRIS, AJUSTE DE ALTURA E CENTRALIZAÇÃO, FILTRO AZUL (LUZ DO DIA), COMANDO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DOS DOIS LADOS: COM AJUSTE LIVRE POR ROTAÇÃO E AJUSTE DE TORQUE, PARA MAIOR CONFORTO DO OPERADOR, COMANDO MICROMÉTRICO COM AJUSTE DOS DOIS LADOS: COM PRECISÃO DE 0.3MM POR ROTAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE LED COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL TORNANDO-O SEM FIOS DURANTE O USO. LÂMPADA LED AVALIADO ATÉ 100 MIL HORAS DE FUNCIONAMENTO DA VIDA. AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ CONTINUA, BI-VOLT 100V-240V AC, 50/60 HZ, COM MANUAL DE OPERAÇÃO, CHAVE ALLEN, CAPA DE NYLON, PANO DE LIMPEZA, CABO DE ENERGIA, LÂMPADAS DE REPOSIÇÃO, FUSÍVEL RESERVA E 10ML DE ÓLEO DE IMERSÃO TIPO A, CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL IVU3000, PARA APLICAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA E ESTEREOMICROSCOPIA, CAPTURA DE IMAGENS EM CAMPO CLARO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS,ESPECIFICAÇÃO DA CAMERA COM SENSOR CMOS DE 1/2" COM FILTRO DE CORES PRIMÁRIAS RGB, ÁREA SENSITIVA DO CMOS: 4.52MM X 3.40MM, TAMANHO DOS PIXELS É 2.2?M X 2.2?M COM RESOLUÇÃO - NÚMERO DE PIXELS: 2048 X 1536 PIXEL - 3.1 MPIXELS, CONTROLE DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICO DE 10MS A 2 SEGUNDOS (AUTOMÁTICO EXP, WB, BL) COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES TIPO PC - "DESKTOP" OU "NOTEBOOK" ATRAVÉS DE INTERFACE USB 2.0. SCAN MODE PROGRESSIVO, DIGITALIZAÇÃO 12 BIT RGB, PIXEL CLOCK: 48 MHZ FRAME RATE: 30 FPS (640 X 480) CONDIÇÕES DO AMBIENTE COM TEMPERATURA: -30°C … +70°C, UMIDADE: ACIMA TO 80%, NÃO CONDENSA, SISTEMA REQUERIDO: MICROSOFT XP/VISTA/7 OS, 3 GHZ CPU, 2GB RAM (IF 1GB, RECOMMENDA 64MB GRAPHICS CARD), USB 2.0, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS ™ 2000 E ACIMA PIXELPRO ™ IMAGE ANALYSIS SOFTWARE PARA CAPTURAR IMAGENS E VÍDEOS, O SOFTWARE FORNECE UMA INTERFACE DE FÁCIL NAVEGAÇÃO DO USUÁRIO CONCEBIDOS PARA A ANÁLISE DE ROTINA, CARACTERÍSTICAS DE CONTROLE INCLUEM AUTO WHITE BALANCE E AJUSTES DE EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA, AJUSTES DE QUALIDADE FOTOGRÁFICA, ANOTAÇÕES, AS FUNÇÕES DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO, REGIÃO DE INTERESSE SELEÇÃO, ARQUIVAMENTO DE IMAGENS EM UM FÁCIL DE USAR, GALERIA E UMA VARIEDADE DE RESOLUÇÕES PARA VER AS IMAGENS, COM SOFTWARE COMPATÍVEL COM O WINDOWS XP/VISTA/7 SISTEMAS OPERACIONAIS. | 1 | Pc | 10578,00 | 10578,00 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 94 | CAPELA DE EXAUSTÃO: 01 CONJUNTO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES E VAPORES ACIDOS E BASES, COMPLETO, COMPOSTO POR:03 CONJUNTOS DE COIFA COM TOMADA CENTRAL, DUPLA, PARA EXAUSTÃO DE GASES E VAPORES DE SUBSTANCIAS CORROSIVAS, EM POLIPROPILENO ADITIVADO UV, ESPESSURA 10 MM, COM CANALETAS COLETORAS COM BUJÃO DE DRENAGEM, COM 2 COLARES DE TOMADA Ø 250 MM E REGISTROS DE VAZÃO TIPO DAMPER MECANICO 4 UN LUMINARIAS INTERNAS A PROVA DE EXPLOSÃO, EM POLICARBONATO INCOLOR (2 X 16 WATTS 127/220 V) C/ INTERRUPTOR PAINEIS DE FECHAMENTO LATERAL EM VIDRO INCOLOR LISO TEMPERADO, ESPESSURA 8 MM, 01 CONJUNTO SISTEMA DE DUTOS DE EXAUSTÃO P/ GASES E VAPORES DE ACIDOS E BASES, EM PVC RIGIDO/POLIPROPILENO, COMPLETO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 10701, TOTALMENTE SOLDADO POR TERMOFUSÃO C/ CONEXÕES FLANGEADAS COM PARAFUSOS EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME PROJETO EXECUTIVO E MEMORIA DE CALCULO A SEREM APRESENTADAS P/ COMPROVAÇÃO DE EFICIENCIA; 01 CONJUNTO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO EM PP ADITIVADO, CINZA, COM ROTOR TIPO LIMIT-LOAD BALANCEAMENTO DINAMICO E ESTATICO CERTIFICADO, VAZÃO NOMINAL 8100 M³/H, MOTOR ELETRICO BLINDADO 5,0 CV IP55, 220/380 V, 1730 RPM, CONEXÃO DE TOMADA/DESCARGA Ø 450 MM; 01 CONJUNTO DE PLATAFORMA PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COR: CINZA MEDIO. 01 CONJUNTO KIT INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA INTERLIGAÇÃO DE EXAUSTOR AO PAINEL DE COMANDO DE ACIONAMENTO C/ COM CHAVE DE INVERSORA. 01 CONJUNTO DE PAINEL DE COMANDO DE ACIONAMENTO, COM CHAVE INVERSORA WEG, MODELO CFW 08, 5,0 CV, 220 VOLTS.SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA: CONFECÇÃO PROJETOS EXECUTIVOS E "AS BUILT", COM EMISSÃO DE ART P/ EXECUÇÃO E PROJETOS. COM FRETE E INSTALAÇÃO INCLUSA. GARANTIA DE 36 MESES. | 1 | Pc | 54703,33 | 54703,33 |
| 95 | EQUIPO MODULAR PARA SER INSTALADO EM BANCADA, MONTADO EM CHAPA E PINTADA EM TINTA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A CORROSÃO. MANGUEIRAS LISAS, LEVES E MACIAS, SUPORTES DE PONTAS COM ANGULAÇÃO AJUSTADA CONFORME NECESSIDADE DO PROFISSIONAL. TERMINAL COM UMA SERINGA TRÍPLICE CONFECCIONADA EM METAL NÃO FERROSO, MECÂNICA, COM AR, ÁGUA E SPRAY, COM CONDUTOS SEPARADOS DE AR E ÁGUA, FORMANDO SPRAY NA PONTA DA SERINGA, MOVIMENTOS DE 360º, PERMITE DIRECIONAR O JATO PARA QUALQUER QUADRANTE DA CAVIDADE BUCAL. TORNEIRAS DO SPRAY NO PRÓPRIO CORPO PARA MAIOR FACILIDADE E PRECISÃO NA REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA NA PONTA. DOIS TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA O ALTA ROTAÇÃO E OUTRO PARA O BAIXA ROTAÇÃO E PEDAL ÚNICO PNEUMÁTICO DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO, PARA COMANDO DAS PEÇAS DE MÃO. 220 V. | 17 | Pc | 1429,00 | 24293,00 |
| 96 | CAPELA DE EXAUSTÃO: 01 CONJUNTO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES E VAPORES ACIDOS E BASES, COMPLETO, COMPOSTO POR:03 CONJUNTOS DE COIFA COM TOMADA CENTRAL, DUPLA, PARA EXAUSTÃO DE GASES E VAPORES DE SUBSTANCIAS CORROSIVAS, EM POLIPROPILENO ADITIVADO UV, ESPESSURA 10 MM, COM CANALETAS COLETORAS COM BUJÃO DE DRENAGEM, COM 2 COLARES DE TOMADA Ø 250 MM E REGISTROS DE VAZÃO TIPO DAMPER MECANICO 4 UN LUMINARIAS INTERNAS A PROVA DE EXPLOSÃO, EM POLICARBONATO INCOLOR (2 X 16 WATTS 127/220 V) C/ INTERRUPTOR PAINEIS DE FECHAMENTO LATERAL EM VIDRO INCOLOR LISO TEMPERADO, ESPESSURA 8 MM, 01 CONJUNTO SISTEMA DE DUTOS DE EXAUSTÃO P/ GASES E VAPORES DE ACIDOS E BASES, EM PVC RIGIDO/POLIPROPILENO, COMPLETO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 10701, TOTALMENTE SOLDADO POR TERMOFUSÃO C/ CONEXÕES FLANGEADAS COM PARAFUSOS EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME PROJETO EXECUTIVO E MEMORIA DE CALCULO A SEREM APRESENTADAS P/ COMPROVAÇÃO DE EFICIENCIA; 01 CONJUNTO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO EM PP ADITIVADO, CINZA, COM ROTOR TIPO LIMIT-LOAD BALANCEAMENTO DINAMICO E ESTATICO CERTIFICADO, VAZÃO NOMINAL 8100 M³/H, MOTOR ELETRICO BLINDADO 5,0 CV IP55, 220/380 V, 1730 RPM, CONEXÃO DE TOMADA/DESCARGA Ø 450 MM; 01 CONJUNTO DE PLATAFORMA PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COR: CINZA MEDIO. 01 CONJUNTO KIT INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA INTERLIGAÇÃO DE EXAUSTOR AO PAINEL DE COMANDO DE ACIONAMENTO C/ COM CHAVE DE INVERSORA. 01 CONJUNTO DE PAINEL DE COMANDO DE ACIONAMENTO, COM CHAVE INVERSORA WEG, MODELO CFW 08, 5,0 CV, 220 VOLTS.SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA: CONFECÇÃO PROJETOS EXECUTIVOS E "AS BUILT", COM EMISSÃO DE ART P/ EXECUÇÃO E PROJETOS. COM FRETE E INSTALAÇÃO INCLUSA. GARANTIA DE 36 MESES. | 1 | Pc | 54703,33 | 54703,33 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 97 | MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO ROTÂMETRO COM UMA VÁLVULA AGULHA ACOPLADA NA SAÍDA PARA REGULAGEM DA VAZÃO. O FLUIDO É AR COMPRIMIDO EM SENTIDO ASCENDENTE COM EIXO VERTICAL. A FAIXA DE VAZÃO DEVE SER DE 20~200 NL/H. TEMPERATURA 21ºC E PRESSÃO DE 3 BAR. CONEXÃO TIPO ROSCA BSPF 1/2. PRECISÃO DE +/- 2% F/S. MATERIAL DO FLUTUADOR EM AÇO INOX. | 1 | Pc | 589,88 | 589,88 |
| 98 | CARRINHO PARA TRANSPORTE COM 3 BANDEJAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA COM CAPACIDADE DE ATÉ 150 KG E NÃO MENOS QUE 40CM DE LARGURA E 80 CM DE COMPRIMENTO | 1 | Pc | 475,14 | 475,14 |
| 99 | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, CONSTRUÍDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO. CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136. ÍMÃ PERMANENTE. CONTROLE DE AQUECIMENTO E ROTAÇÃO ELETRÔNICO ANALÓGICO COM ESCALA. ACOMPANHA BARRA MAGNÉTICA, MANUAL DE INSTRUÇÕES E FUSÍVEIS EXTRAS. FAIXA DE TRABALHO: TEMPERATURA DE AQUECIMENTO ATÉ 350°C; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO ATÉ 2000RPM, CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 5-10 LITROS. ALIMENTAÇÃO 220V OU 110V. | 1 | Pc | 927,33 | 927,33 |
| 100 | AGITADOR DE TUBOS VÓRTEX. GABINETE EM PLÁSTICO ABS E BASE EM FERRO FUNDIDO. MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO OU ATRAVÉS DE TOQUE (PULSO). MECANISMO DE AGITAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. PÉS DE BORRACHA PARA FIXAÇÃO NA BANCADA DO LABORATÓRIO. VELOCIDADE FIXA: 2800RPM. CONSUMO: 40 WATTS. CAPACIDADE TUBOS DE 1,5 A 50ML. ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V OU BIVOLT. | 1 | Pc | 343,52 | 343,52 |
| 101 | BANHO TERMOSTATIZADO DE RECIRCULAÇÃO EXTERNA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURA: -10°C A 99,9°C CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC SENSOR: PT-100 PRECISÃO DE CONTROLE: ±0,1°C UNIFORMIDADE: ±0,3°C COMPRESSOR: HERMÉTICO 1/3 HP, COM GÁS R-134-A LIVRE DE CFC CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 2700 BTU/H A 0°C BOMBA CIRCULAÇÃO: INTERNA E EXTERNA CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO: 4 L/MINUTO (VAZÃO), 1,5 MCA (PRESSÃO) BANDEJA E CUBA: EM AÇO INOX 304 GABINETE: AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA VOLUME: 10 LITROS POTÊNCIA: 1600 WATTS TENSÃO: 220 VOLTS ACOMPANHA: - 01 BANDEJA PROTETORA DA RESISTÊNCIA - 01 TAMPA DA CUBA EM AÇO INOX - 02 FUSÍVEIS EXTRA - MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA DIVERSOS TIPOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PARA OTIMIZAR A CONDENSAÇÃO EM ALGUNS EQUIPAMENTOS, REFRIGERANDO CONDENSADORES DOS TIPOS FRIEDRICHS, SOXHLET, EVAPORADORES ROTATIVOS, REATORES E OUTRO. | 1 | Pc | 8906,00 | 8906,00 |
| 102 | DETERMINADOR DE AÇÚCARES REDUTORES(AR) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO/ANALÓGICO; MILIVOLTÍMETRO DISPLAY DIGITAL PARA INDICAÇÃO DO PONTO DE VIRAGEM; ELETRODO DE PLATINA PARA MEDIR A TENSÃO ELÉTRICA GERADA NA REAÇÃO DE OXI-REDUÇÃO DO COBRE DO LICOR DE FEHLING PELOS AÇÚCARES REDUTORES; POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA 1500 WATTS; GABINETE EM AÇO INOX 304 COM PINTURA ELETROSTÁTICA; VIDRARIA CUBA/CALDEIRA CONSTITUÍDOS EM VIDRO BOROSSILICATO; ABASTECIMENTO SEMI-AUTOMÁTICO POR VÁLVULA SOLENÓIDE; SEGURANÇA CALDEIRA EMBUTIDA; DIMENSÃO TOTAL L=220 X P=340 X A=650 MM; TENSÃO 220 VOLTS; PESO 8 KG. ACOMPANHA: - 01 PEÇA: ELETRODO DE PLATINA; - 01 PEÇA: HASTE E PINÇA PARA BURETA; - 02 PEÇAS: FUSÍVEL EXTRA; - MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. TENSÃO 220 VOLTS. | 1 | Pc | 6669,33 | 6669,33 |
| 103 | CHUVEIRO DE SEGURANÇA E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA EM AÇO INOX 304 COM ACIONAMENTO MANUAL. TUBULAÇÃO Ø 3/4" BSP. ACESSÓRIOS: BACIA EM AÇO INOX COM TAMPA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E INSETOS. CRIVO DO CHUVEIRO EM AÇO INOX. ESGUICHOS DOS LAVA-OLHOS EM PLÁSTICO ABS. FILTRO E REGULADOR DE PRESSÃO E VAZÃO NOS LAVA-OLHOS. PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC. | 2 | Pc | 1764,32 | 3528,64 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 104 | PRENSA PARA EXTRAÇÃO E ESMAGAMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO: 15 TONELADAS; CABEÇOTES: FIXO EM AÇO INOX; CILINDRO: HIDRÁULICO; GUIAS: REVESTIDAS COM CROMO DURO; CAMISA: EM AÇO INOX; ESTRUTURA: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; ACOMPANHA: 01 CAMISA Ø88 X 196 MM; 01 EMBOLO Ø88 X 198 MM; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA; APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESMAGAMENTO DE AMOSTRAS SÓLIDAS E EXTRAÇÃO DE ÓLEOS. | 1 | Pc | 14449,50 | 14449,50 |
| 105 | DESTILADOR DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL, 220 VCOM DUPLO SISTEMA DE SEGURANÇA NA FALTA DE ÁGUA DESLIGA AS RESISTÊNCIAS, PRODUÇÃO DE ÁGUA DESTILADA 10 LITROS/HORA, CONDUTIVIDADE NA SAÍDA ENTRE 0,5 E 1,5 MS | 1 | Pc | 2743,00 | 2743,00 |
| 106 | EVAPORADOR ROTATIVO COM DESIGN INOVADOR COMPACTO E ERGONÔMICO. BANHO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO E CIRCUITO DE SEGURANÇA AJUSTÁVEL, COM POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO NÃO SUPERVISIONADA. OPERAÇÃO SIMPLES E SEGURA ATRAVÉS DA ERGONÔMICA UNIDADE OPERACIONAL DISPOSTA NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. LEVANTAMENTO MOTORIZADO (CURSO DE 140 MM) COM PARADA DE SEGURANÇA: EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA O PISTÃO DO EVAPORADOR É AUTOMATICAMENTE LEVANTADO, CONDUZINDO O BALÃO DE EVAPORAÇÃO PARA FORA DO BANHO. POSIÇÃO INFERIOR FINAL AJUSTÁVEL PARA PROTEGER A VIDRARIA CONTRA QUEBRAS. INÍCIO SUAVE A PARTIR DE 100 RPM. VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA E VELOCIDADE. MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA, SEM ESCOVAS. PODE MOVER INTERCALADAMENTE DE UM LADO PARA O OUTRO, EM PROCESSOS DE SECAGEM. FUNÇÃO TIMER PARA CONTROLES DE OPERAÇÕES TEMPORIZADAS. AQUECIMENTO RÁPIDO DEVIDO AO VOLUME OTIMIZADO DO BANHO. INTERFACE POR INFRAVERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO BANHO PARA A UNIDADE MOTORIZADA. INTERFACE RS232 PARA OPERAÇÃO REMOTA POR COMPUTADOR COM O SOFT. OPERAÇÃO AUTOMÁTICA COM O SOFT. ACOMPANHA: BANHO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 4000 ML; VIDRARIA VERTICAL ESPECIFICAÇÕES: SUPERFÍCIE DE RESFRIAMENTO: 1.200 CM2; FAIXA DE VELOCIDADE: 20 A 270 RPM; DISPLAY DE VELOCIDADE: DIGITAL; AJUSTE DO LIMITE INFERIOR DE ALTURA: 60 MM, LIVRE DE CONTATO; AJUSTE DA ANGULAÇÃO DO CABEÇOTE: 0 A 45º; FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE A 180ºC, CONTROLADOR DE TEMPERATURA: MICROPROCESSADO; DISPLAY DE TEMPERATURA: DIGITAL; CAPACIDADE DO BANHO: 4000 ML; FRASCOS DE EVAPORAÇÃO: DE 1000 ML ; FRASCO DE RECEPÇÃO: DE 1000 ML; CLASSE DE PROTEÇÃO: IP20. | 1 | Pc | 11359,78 | 11359,78 |
| 107 | AGITADOR MECÂNICO DIGITAL AGITADOR MECÂNICO DE HÉLICE TIPO II COM DISPLAY DIGITAL. MANDRIL VAZADO. PODE SER USADO COM DIVERSOS MODELOS DE HÉLICES. INDICADOR DIGITAL DE VELOCIDADE. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 20 LITROS. VISCOSIDADE MÁXIMA DE AGITAÇÃO DE 10.000 MPAS. POTÊNCIA DO MOTOR DE 70W (NA HASTE DE AGITAÇÃO 26W). FAIXA DE VELOCIDADE 1: 72-600 RPM (APLICAÇÕES DE MAIOR VISCOSIDADE). FAIXA DE VELOCIDADE 2: 288-2400 RPM (APLICAÇÕES DE MENOR VISCOSIDADE). VOLTAGEM: 220V. DEVE ESTAR INCLUSO A GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, A GARANTIA DO EQUIPAMENTO, A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E TREINAMENTO TÉCNICO. | 1 | Pc | 1640,86 | 1640,86 |
| 108 | BLOCO DIGESTOR DE DQO DIGITAL E MICROPROCESSADO PARA DIGESTÃO DE ATÉ 25 AMOSTRAS SIMULTÂNEAS PARA ANÁLISE DE DQO. AQUECIMENTO RÁPIDO PRÉ-PROGRAMADO DE FÁBRICA COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AO ATINGIR 150°C POR 2 HORAS. REVESTIDO EM TEFLON, EVITANDO RISCOS NO TUBO E OXIDAÇÃO DO EQUIPAMENTO; TUBOS DE 16 X 100 MM; TEMPERATURA PROGRAMADA EM 150°C; TEMPORIZADOR PROGRAMADO EM 2H; ALARME SONORO; PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE TENSÃO POR FUSÍVEL DE VIDRO PEQUENO DE 1,5 A; CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL E MICROPROCESSADO; GABINETE DE ALUMÍNIO REVESTIDO EM TEFLONR; ISOLAÇÃO DO BLOCO EM FIBRA CERÂMICA; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; TENSÃO 110 OU 220 V; POTÊNCIA DE 300 W; AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA DE INOX; SENSOR DE TEMPERATURA TERMOPAR TIPO J; PESO: 4 KG; DIMENSÕES: EQUIPAMENTO COM COMPR. 304 MM X LARG. 188 MM X ALT. 120 MM; GARANTIA DE 1 ANO. ACOMPANHA: 25 TUBOS, TERMÔMETRO AUXILIAR E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. | 1 | Pc | 3767,17 | 3767,17 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 109 | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO. PLACA DE AQUECIMENTO DE PIROCERÂMICA COM RESISTÊNCIA QUÍMICA. PAINEL DE CONTROLE ELEVADO QUE PROTEGE CONTRA VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. DISPLAY DIGITAL PARA TEMPERATURA. ENTRADA DE HASTE PARA USO DE CONTROLADORES DE TEMPERATURA. FAIXA DE TEMPERATURA DE 50ºC A 500ºC (CIRCUITO DE SEGURANÇA FIXA). TEMPERATURA EXATA INDICADA ATRAVÉS DO VISOR DIGITAL (LED). INDICADOR HOT TOP COM AVISO DE SUPERFÍCIE QUENTE. PROTEÇÃO CONFORME DIN EN 60529 IP 21. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO: 5 LITROS. VELOCIDADE: 100 A 1500 RPM. POTÊNCIA DE AQUECIMENTO DE 1020 W. DIMENSÕES DA PLACA: 120 X 120 MM. DIMENSÕES DO APARELHO: 150 X 105 X 260 MM. VOLTAGEM: 220 V. | 5 | Pc | 894,48 | 4472,40 |
| 110 | BOMBA DE ALTO VÁCUO DE PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. N° DE PISTÕES: 2. DESLOCAMENTO: 44 LPM. VÁCUO MÁXIMO: 740 MM HG. RPM: 3400. POTÊNCIA DO MOTOR: 110 W COM PROTEÇÃO TÉRMICA. PESO: 5 KG. DIMENSÕES MÁXIMAS EM MM: CXLXA (230X108X143) VARIAÇÕES ELÉTRICAS: 220V/60HZ-50HZ. DESEMPENHO EM C.A/60HZ AO NÍVEL DO MAR. | 1 | Pc | 1809,51 | 1809,51 |
| 111 | BURETA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 50ML. TECNOLOGIA COM ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DE PAINÉIS SOLARES SEM A NECESSIDADE DE BATERIAS. CALIBRAÇÃO UTILIZANDO O SISTEMA DE CALIBRAÇÃO RÁPIDA. SEM PERDA DE REAGENTE DEVIDO AO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE MEIOS. SISTEMA DE DISPENSAÇÃO FINO PARA GOTEJAMENTO. COMPONENTES QUE ENTRAM EM CONTATO COM OS MEIOS ESTERILIZÁVEIS COM VAPOR A 120ºC. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA FRASCOS DE TAMANHOS A32, A38 E S40. CAPACIDADE DE 50 ML. LEITURA DE 0,01 ML. PRECISÃO DE 0,2%. DESVIO PADRÃO: 0,1%. DISPLAY EM LCD. INTERFACE BIDIRECIONAL RS232. CERTIFICADO CONFORMIDADE. | 2 | Pc | 2963,89 | 5927,78 |
| 112 | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO LAMINADA COM REFORÇOS PARA EVITAR O FLEXIONAMENTO DE SUAS PAREDES. ACABAMENTO EXTERNO COM PORTA EM VIDRO, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR. RESISTENTE AOS SOLVENTES DE FÁCIL LIMPEZA. DESLOCAMENTO VERTICAL (TIPO GUILHOTINA) E SISTEMA DE CONTRAPESO PERMITINDO AJUSTAR A ABERTURA EM QUALQUER PONTO. ABERTURA MÁXIMA DA PORTA: 77CM. ILUMINAÇÃO INTERNA TIPO FLUORESCENTE, COMPLETAMENTE ISOLADA DA ÁREA DE TRABALHO, INDIRETA AO OPERADOR. PAINEL A ESQUERDA COM INTERRUPTORES PARA EXAUSTÃO E ILUMINAÇÃO, AMBOS COM LÂMPADA PILOTO INTERNA, REGISTROS PARA ÁGUA E GÁS, DUAS TOMADAS EXTERNAS, CAPACIDADE ATÉ 15A CADA. FORNECIDA COM OLIVA PARA GÁS E PIA PARA ÁGUA COM DRENO LATERAL PARA O EXTERIOR. ACOMPANHA EXAUSTOR LAMINADO EM FIBRA DE VIDRO (PEÇA ÚNICA) COM TURBINA EM MATERIAL RESISTENTE MOTOR DE 1/2 HP. BASE (PISO) LAMINADOS EM FIBRA DE VIDRO. EXAUSTOR ENCAIXADO NA SAÍDA DA CAPELA, PODENDO SER DIRECIONADO PARA QUALQUER ÂNGULO NO SENTIDO HORIZONTAL COMO TAMBÉM PODE SER INSTALADO FORA DO LABORATÓRIO. VOLUME DE AR DESLOCADO PELO EXAUSTOR DE 1850 M3/HORA. VELOCIDADE MEDIA DO AR DE 25 M/S NA SAÍDA DO EXAUSTOR (60 HZ). VOLTS: BIVOLT.EXAUSTÃO M3/MIN: 60 | 1 | Pc | 5064,92 | 5064,92 |
| 113 | DETERMINADOR DE DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGÊNIO (DBO) POR MÉTODO RESPIROMÉTRICO SEM USO DE MERCÚRIO. MEDIÇÕES MANOMÉTRICAS MEDIANTE SENSOR DE PRESSÃO. MEDIÇÕES DIÁRIAS DE DBO (1 POR DIA) NO PERÍODO DE 1 A 28 DIAS. FAIXA DE PRESSÃO 500 A 1100 (3,55)HPA. FAIXA DE DBO DE 0 A 4000 MG/L. FAIXA DE TEMPERATURA DE +5 A +50ºC. CAPACIDADE PARA 6 GARRAFAS DE 510ML. PROTEÇÃO IP 54. ALIMENTAÇÃO 230V. MÉTODO DE ACORDO COM NORMA DIN 38409 T 52. ACOMPANHA: PLATAFORMA DE AGITAÇÃO, 6 GARRAFAS ÂMBAR DE 510ML, 6 CABEÇAS DE MEDIÇÃO, 6 BARRAS MAGNÉTICAS, BALÕES GRADUADOS (164 E 432ML),NAOH (50G), INIBIDOR DE NITRIFCAÇÃO (50 PASTILHAS), MANUAL DE INSTRUÇÕES, DIMENSÕES ALTURA: 69 MM; Ø 70 MILÍMETROS, VOLTAGEM : 220 V, 50/60 HZ. SISTEMA COMPLETO, PRONTO PARA O USO, PARA 6 MEDIDAS SIMULTÂNEAS EM SISTEMA INDUTIVO DE AGITAÇÃO (BANDEJA), BLOCO PARA GRÁFICO DE CURVAS DBO, NECESSÁRIO INCUBAÇÃO EM ESTUFA POR 5 DIAS A 20°C. | 1 | Pc | 11111,12 | 11111,12 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 114 | MEDIDOR PH DE BANCADA COM DISPLAY LCD ALFANUMÉRICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES QUE PERMITE UMA FÁCIL LEITURA. TEXTOS EM PORTUGUÊS E DE FORMA INTERATIVA, AUXILIAM O USUÁRIO A OPERAR O INSTRUMENTO SEM CONSULTAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES. EM POUCOS PASSOS E DE FORMA INTUITIVA É POSSÍVEL CALIBRAR O INSTRUMENTO EM MENOS DE 3 MINUTOS. COMBINA A POSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO DE PH, ORP (POTENCIAL DE OXI-REDUÇÃO) E TEMPERATURA DA AMOSTRA. NOVA FUNÇÃO "CHEQUE DE ELETRODO" (EFETUA 4 VERIFICAÇÕES NO ELETRODO DEFININDO A QUALIDADE DO MESMO: OFFSET, TEMPO DE RESPOSTA, SENSIBILIDADE (SLOPE) E DERIVA (DRIFT)). EXECUTA A COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DA LEITURA EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA DA AMOSTRA, NA FAIXA DE 0 A 100 ºC. EXCLUSIVA FUNÇÃO SET-POINT, QUE PERMITE AJUSTAR UM PONTO OU UMA FAIXA ONDE IRÁ SOAR UM BEEP, INDICANDO QUE A SOLUÇÃO ESTÁ COM PH CORRETO OU FORA DA ESPECIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SELECIONAR O JOGO DE SOLUÇÕES TAMPÕES UTILIZADO PARA CALIBRAR O INSTRUMENTO, QUE PODEM SER PH 4,01 / 7,01 E 10,01 OU 4,01 / 6,86 E 9,18. DISPÕE DE SAÍDA SERIAL TIPO RS232C, QUE PERMITE LIGAR O INSTRUMENTO A UM COMPUTADOR OU IMPRESSORA, POSSIBILITANDO REGISTRAR AS MEDIDAS COM MAIOR CONFIABILIDADE E EM TEMPO REAL. O PG-2000 PODE SER USADO EM UMA ENORME VARIEDADE DE APLICAÇÕES TAIS COMO: CONTROLE DE QUALIDADE DE SOLUÇÕES, FORMULAÇÃO, PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, EFLUENTES, BEBIDAS, ESTUDOS CIENTÍFICOS E OUTROS. COMPATÍVEL COM ELETRÓDOS DO TIPO ISE COM CONEXÃO BNC. PH - FAIXA DE MEDIÇÃO: -2,00 A 20,00 PH DIVISÃO: 0,001 PH PRECISÃO RELATIVA: 0,05% (FE). PONTOS DE CALIBRAÇÃO: 3. MILIVOLTS FAIXA DE MEDIÇÃO: -1,999 A +1,999 MV DIVISÃO: 1MV. PRECISÃO RELATIVA: 0,05% (FE). TEMPERATURA FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 100ºC DIVISÃO: 0,1ºC. PRECISÃO RELATIVA: 0,3% (FE) COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: 0 A 100ºC. DEMAIS DISPLAY: LCD 16 CARACTERES X 2 LINHAS DISPLAY COM BACKLIGHT: SIM RELÓGIO EM TEMPO REAL: SIM AMBIENTE OPERAÇÃO: 0 A 45ºC / 5 A 95% SEM CONDENSAR SAÍDA DADOS: RS232C ALIMENTAÇÃO: 90 A 240 VAC. POTÊNCIA CONSUMIDA: 4 VA,. ACESSÓRIOS ELETRODO COMBINADO PH, SUPORTE DE ELETRODOS PANTOGRÁFICO, SENSOR DE TEMPERATURA PT1000 EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTADOR DE REDE CHAVEADO, OPERA DE 90 A 240 VAC, MANUAL DE INSTRUÇÕES, ACOMPANHA SOLUÇÃO TAMPÃO PH4, PH7 E PH10 DE 50ML. | 2 | Pc | 1814,55 | 3629,10 |
| 115 | TURBIDÍMETRO: SAÍDA PARA COMPUTADOR RS 232C COM TRANSMISSÃO DOS DADOS APÓS ESTABILIZAÇÃO DA LEITURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA; FAIXA DE TRABALHO DE 0 A 1000 NTU. PRECISÃO DE 2%; USO DE PADRÕES PRONTOS PARA CALIBRAÇÃO; INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL; DOIS SENSORES TIPO FOTO-DIODO DE SILÍCIO. DISPOSTOS A 90º E 180º, PARA CORREÇÃO DE ERROS DE COR DA ÁGUA; ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS (BIVOLT). ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 CUBETA DE 25 ML, PADRÕES PRONTOS 0.1 / 0.8 / 8 / 80 / 1000 NTU E MANUAL DE INSTRUÇÕES. FABRICAÇÃO NACIONAL | 1 | Pc | 4471,90 | 4471,90 |
| 116 | ADIPÔMETRO CIENTÍFICO: SENSIBILIDADE: ,01MM. PRESSÃO DAS MANDÍBULAS: 10G/MM. AMPLITUDE DE LEITURA: 80MM. TAMANHO: EIXO MAIOR: 29CM - EIXO MENOR: 17CM | 6 | Pc | 801,47 | 4808,82 |
| 117 | ANALISADOR DE PELE - LUPA DE MÃO COM LUZ DE WOOD PARA AVALIAÇÃO E ANÁLISE DA PELE; EMITE LUZ ULTRAVIOLETA (UV) DE 365 NANÔMETROS (LÂMPADA DE WOOD), COMBINADA COM LUZ BRANCA ESPECIAL E EVITA A INCIDÊNCIA DE LUZ EXTERNA, PERMITINDO ASSIM A VISUALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES DE COR E A PRESENÇA DE FLUORESCÊNCIA. BIVOLT. | 3 | Pc | 286,00 | 858,00 |
| 118 | CÂMARA ASSÉPTICA BILVOLT. PRÓPRIA PARA TRABALHOS DE BACTERIOLOGIA E OUTROS QUE EXIJAM AMBIENTES ASSÉPTICOS. POSSUI DUAS LÂMPADAS: UMA ULTRAVIOLETA GERMICIDA E OUTRA FLUORESCENTE BRANCA PARA OBSERVAÇÃO DOS TESTES. A LÂMPADA ULTRAVIOLETA EMITE RADIAÇÃO COM COMPRIMENTO DE ONDA NA FAIXA DE 254 NM QUE ATINGE ÁCIDO NUCLÉICO (DNA E RNA) DOS CONTAMINANTES BIOLÓGICOS E REAGE FOTOQUIMICAMENTE CESSANDO SUA REPRODUÇÃO. CONSTRUÍDA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA BRANCO, COM PORTAS E VISOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PROPORCIONANDO UMA ÁREA MAIOR PARA PREPARO DE AMOSTRAS. O PLÁSTICO PVC APRESENTA RESISTÊNCIA QUÍMICA À MAIORIA DOS PRODUTOS SANITIZANTES. DIMENSÕES MÍNIMAS (CM): L 80 X P 50,5 X H 52. ACOMPANHA: LÂMPADA UV 254 NM e 365 NM. POTÊNCIA: 40W. BIVOLT. | 1 | Pc | 2537,47 | 2537,47 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 119 | REATOR PARA DIGESTÃO DQO, PROGRAMAS CUSTOMIZADOS PARA TEMPERATURA DE DIGESTÃO E DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. 24 ESPAÇOS PARA TUBOS DE 16 MM DE DIÂMETRO. TAMPA DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE QUE PERMITE VISUALIZAÇÃO DOS TUBOS. IDEAL PARA ANÁLISES DE DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO (DQO), CARBONO ORGÂNICO TOTAL (TOC), NITROGÊNIO TOTAL, FOSFATO TOTAL E CROMO TOTAL. PROTEÇÃO CONTRA SUPER AQUECIMENTO NO BLOCO (190ºC). ALARME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO PROGRAMA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURAS: (100 / 120 / 150 ºC), ESTABILIDADE: ± 1 ºC, TIMER: 30/60/120 MINUTOS. TAXA DE AQUECIMENTO: DE 20 ºC A 150 ºC EM 12 MIN. DIMENSÕES: 248 X 219 X 171 MM, PESO: 3,9 KG, VOLTAGEM: BIVOLT. ANÁLISES PRÉ-PROGRAMADAS: DQO (150 ºC), TOC (120 ºC), CROMO TOTAL (100 ºC), NITROGÊNIO TOTAL (100 ºC) E FOSFATO TOTAL (100 ºC). | 1 | Pc | 4738,88 | 4738,88 |
| 120 | AGITADOR MECÂNICO, COR AZUL, ALCANCE DE VELOCIDADE I (50HZ): 60-500 RPM ALCANCE DE VELOCIDADE II (50HZ) 240-2000 RPM, VISCOSIDADE MÁXIMA: 10.000MPAS,CAPACIDADE DO MOTOR INPUT/OUTPUT: 70/30W,CAPACIDADE NA HASTE PARA AGITAÇÃO (OUTPUT) 20W+30%, TEMPO PERMITIDO DE FUNCIONAMENTO: 100%,TORQUE MÁXIMO NO MANDRIL: 300NCM, VARIAÇÃO DE VELOCIDADE COM MUDANÇA DE CARGA: 5%,ALCANCE DO MANDRIL: 0,5-10,0MM, DIÂMETRO INTERNO DO ORIFÍCIO DA HASTE: 10,5MM, DIÂMETRO DO BRAÇO DE EXTENSÃO: 13MM, COM SUPORTE, BASE, MUFA E HASTE DE AGITAÇÃO. | 1 | Pc | 1640,86 | 1640,86 |
| 121 | APARELHO DE CARBOXITERAPIA COM APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO POR VIA SUBCUTÂNEA, EQUIPAMENTO MICROCOMPUTADORIZADO, MONOFÁSICO DE CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO BF DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO; VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICO; VELOCIDADE DE FLUXO DE CO2: AJUSTÁVEL DE 5 A 200 ML/MIN; VOLUME DE CO2 POR PONTO: AJUSTÁVEL DE 5 A 200 ML/MIN OU MODO "FREE": CONTÍNUO; OPÇÃO DE AQUECIMENTO DO GÁS; OPÇÃO DE ACIONAMENTO POR PEDAL; PORTÁTIL; O RACK POSSUI CAPACIDADE PARA ARMAZENAR UM CILINDRO DE CO2 DE ATÉ, NO MÁXIMO, 4,5KG. POTÊNCIA: 40VA. BIVOLT. 01 BANNER PROMOCIONAL;01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL;01 PEDAL PARA ACIONAMENTO REMOTO;01 MANGUEIRA CONEXÃO DO CILINDRO DE GÁS AO EQUIPAMENTO;01 GABINETE;01 VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO;01 CD COM AS INSTRUÇÕES DE USO;10 EQUIPOS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO E INFUSÃO DO GÁS VIA SUBCUTÂNEO;O USO DE CABOS, ELETRODOS E OUTROS ACESSÓRIOS DIFERENTES DOS ESPECIFICADOS ACIMA, PODEM RESULTAR EM AUMENTO DAS EMISSÕES OU DIMINUIÇÃO DA IMUNIDADE DO EQUIPAMENTO. BIVOLT. | 1 | Pc | 6416,86 | 6416,86 |
| 122 | CANETA LASER 658NM, POTÊNCIA DE 100NW, COM PONTA TOPOSCÓPICA, PARA EQUIPAMENTO SER UTILIZADO NO EQUIPAMENTO FLUENCE (FLUENCE LASER + LED FOTOTERAPIA, SEM CANETA; MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO - PULSADO; FREQUÊNCIA DO MODO PULSADO: 5 A 5000HZ; FREQUÊNCIA DO MODO NOGIER: 1,14 A 18688HZ; DOSIMETRIA PROGRAMADA: 0,5 A 50 JOULES; TEMPORIZADOR: 1 A 60 MINUTOS; SENSIBILIDADE: 10 NÍVEIS; SISTEMAS DE FORNECIMENTO DE FEIXES: DIODO LASER; COMPRIMENTO DE ONDA: 470NM, 617NM, 658NM, 830NM E 904NM | 6 | Pc | 2040,05 | 12240,30 |
| 123 | EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA A LASER + LED FOTOTERAPIA, SEM CANETA; MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO - PULSADO; FREQUÊNCIA DO MODO PULSADO: 5 A 5000HZ; FREQUÊNCIA DO MODO NOGIER: 1,14 A 18688HZ; DOSIMETRIA PROGRAMADA: 0,5 A 50 JOULES; TEMPORIZADOR: 1 A 60 MINUTOS; SENSIBILIDADE: 10 NÍVEIS; SISTEMAS DE FORNECIMENTO DE FEIXES: DIODO LASER; COMPRIMENTO DE ONDA: 470NM, 617NM, 658NM, 830NM E 904NM. BIVOLT. | 6 | Pc | 835,28 | 5011,68 |
| 124 | APARELHO DE PRESSAO ADULTO - VELCRO COM ESTETÓSCOPIO CARACTERISTICAS: ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, COMPOSTO DE MANÔMETRO TIPO RELÓGIO EM ADEQUA- DA ARMAÇÃO METÁLICA, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES E DESREGULARES COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300MM/HG, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO RESISTENTE E EXTREMAMENTE FLEXÍVEL, TENDO PARA FECHAMENTO "VELCRO" DE MECANISMO SIMPLES NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO, COM BOLSA PARA ARMAZENAR, MEDIDA DA BRACADEIRA 22CM LARGURA X 28CM CUMPRIMENTO. COM ESTETOSCÓPIO SIMPLES | 15 | Pc | 69,96 | 1049,40 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 125 | ASPIRADOR PORTÁTIL - APARELHO DE SUCÇÃO PORTÁTIL QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA COM REGULAGEM DE VÁCUO DE 0 À 23”HG, RECIPIENTE DE 1,3L. (BIVOLT). | 6 | Pc | 336,27 | 2017,62 |
| 126 | BALANÇO PROPRIOCEPTIVO PARA MECANOTERAPIA- BALANCIM EM AÇO COM ACABAMENTO PINTADO EM EPÓXI DE 1ª QUALIDADE, APÓS PRÉVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PARTE CENTRAL PREZA POR CORRENTES ZINCADAS, COM PISO REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES EXTERNAS TOTAIS 70 CM. DE COMPRIMENTO X 40 CM. DE LARGURA X 55 CM. DE ALTURA, DIMENSÕES DA BASE INTERNA 40 CM. DE COMPRIMENTO X 20 CM. DE LARGURA. | 6 | Pc | 352,92 | 2117,52 |
| 127 | BANCO DE WELLS PORTÁTIL INSTANT PRO, DOBRÁVEL, COM BOLSA PARA TRANSPORTE, FABRICADO EM MDF - DESMONTÁVEL. COM EXCLUSIVO SISTEMA DE LEITURA DE RESULTADOS. O BANCO DE WELLS (WELLS E DILLON) É UTILIZADO PARA MEDIR A FLEXIBILIDADE DA PARTE POSTERIOR DO TRONCO E PERNAS. | 3 | Pc | 390,05 | 1170,15 |
| 128 | BOMBA PERISTÁLTICA COM AS SGUINTES CARACTERÍSTICAS: UNIDADE MODULAR COM VELOCIDADE VARIÁVEL. O DRIVE DEVE SER COMPATÍVEL COM A CABEÇA DA BOMBA E A TUBULAÇÃO DEVE SER ACOPLÁVEL NA CABEÇA. TAXA DE FLUXO DA CABEÇA DA BOMBA: ~ 0,36 A 3400 ML/MIN. ROTAÇÃO: ~ 6 A 600 RPM. POTENCIÔMETRO SEPARADO DE GIRO ÚNICO E INTERRUPTOR PARA FRENTE- DESLIGAR/PARA TRÁS COM CENTRO DE INÉRCIA. MANTÉM A VELOCIDADE ENQUANTO A UNIDADE É LIGADA-DESLIGADA-PARA TRÁS. ACOMPANHA: UM CABO QUE CONECTA O MOTOR E O CONTROLADOR; E O CABO DE ENERGIA. DEVE OPERAR EM 60 HZ, 190 A 260 V, 1,6 A. MOTOR DE 75 W E 1/10 HP. CONTROLE DE VELOCIDADE ±0,25%. A CABEÇA DE BOMBA DEVE SER DE ALTO DESEMPENHO COM ALTA TAXA DE FLUXO E A GERAÇÃO DE PRESSÃO ELEVADA. DEVE OFERECER UMA MELHOR ELEVAÇÃO DE SUCÇÃO, UMA MELHOR TRANSFERÊNCIA DE FLUIDOS, E UMA MAIOR DURABILIDADE DA TUBULAÇÃO EM PRESSÕES DE ATÉ ± 25 PSIG (1.7 BAR) COM BOMBEAMENTO CONTÍNUO, E PRESSÕES DE ATÉ ±40 PSIG (2.7 BAR) INTERMITENTES. OS ROLOS, OS ROLAMENTOS, AS PLACAS DO ROTOR, E O EIXO DO ROTOR SÃO FEITOS DE AÇO INOX (SS); A CAMA DE OCLUSÃO FIXA É FEITA DE POLIPROPILENO (PP)- SS. DEVE SER COMPATÍVEL COM DIFERENTES TAMANHOS DE TUBULAÇÃO DE BOMBA. ESTAR INCLUÍDO AS FERRAGENS DE MONTAGEM. ACOMPANHAR AO EQUIPAMENTO TUBULAÇÕES: 8 M DE TUBULAÇÃO. TEMPERATURA MÍNIMA DE -40°C E MÁXIMA DE 40°C. DIÂMETRO INTERNO (NOMINAL) DE 3,1 MM; COM TAMANHO DA FARPA DA MANGUEIRA DE 3,2 MM (1/8 IN); VARIAÇÃO DE FLUXO (APROXIMADA) COM UNIDADE DE 1 A 600 RPM DE 0,8 A 480 ML/MIN; PRESSÃO MÁXIMA CONTINUA DE 2,7 BAR. VÁCUO MÁXIMO DE 660 MM HG E ELEVAÇÃO DA SUCÇÃO DE 8,8 M H2O. | 1 | Pc | 7465,25 | 7465,25 |
| 129 | BARRA PARALELA (DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 3,00X0,80M (CXL) ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO CORRIMÃOS PINTADOS EM EPOXI COM 3 METROS DE COMPRIMENTO 2 PARES DE CORRIMÃOS PINTADOS EM EPOXI APÓS PRÉVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, DOTADA DE 3 BARRAS VERTICAIS DE CADA LADO, 2 BARRAS (CORRIMÃOS) HORIZONTAIS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA. PLATAFORMA DE MADEIRA REVESTIDA EM PISO SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE DIVISÃO ABDUTORA CENTRAL REMOVÍVEL DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 3,00X0,80M (CXL) ALTURA MÁXIMA DO 1º CORRIMÃO: 0,90M - ALTURA MÍNIMA DO 1º CORRIMÃO: 0,52M, ALTURA MÁXIMA DO 2º CORRIMÃO: 0,40M - ALTURA MÍNIMA DO 1º CORRIMÃO: 0,15M, LARGURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 0,60M - LARGURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 0,39M. | 4 | Pc | 1624,95 | 6499,80 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 130 | INCUBADORA DE DBO - VOLUME DE 86 LITROS CONTROLADORES DE TEMPERATURA: CONTROLE AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO, COM SISTEMA PID; INDICAÇÃO DIGITAL (DISPLAY LED), DE QUATRO DÍGITOS; SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100, RESOLUÇÃO DE 0,1ºC; SESSENTA E QUATRO (64) SEGMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE RAMPA/PATAMAR DE TEMPERATURA POSSIBILITANDO O OPERADOR A CONFIGURAR DIVERSOS TIPOS DE RAMPA DE AQUECIMENTO. PAINEL DE CONTROLE: UM (01) CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, CHAVES DE ACIONAMENTO LUMINOSO E BOTÕES LIGA/DESLIGA PARA AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO. SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS E ALETADAS EM AÇO INOX AISI 304. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR MEIO DE UMA UNIDADE SELADA LIVRE DE CFC (REFRIGERANTE ECOLÓGICO R 134A). SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR QUE GARANTE PERFEITA HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA, ATRAVÉS DE UM MOTOR BLINDADO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS. FAIXA DE TEMPERATURA: TEMPERATURA REGULÁVEL DE 15ºC A 60ºC; UNIFORMIDADE ± 1ºC A 40ºC; ESTABILIDADE ± 0,5ºC A 40ºC. ESTRUTURA INTERNA: CHAPA DE AÇO INOX AISI 430 COM SUPORTES PARA ACOMODAÇÃO DE QUATRO (04) PRATELEIRAS ESPAÇADAS DE 8,5 EM 8,5 CM. ESTRUTURA EXTERNA: CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RODÍZIOS: QUATRO (04) RODÍZIOS GIRATÓRIOS SEM SISTEMA DE FREIO. PORTA: EXTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, INTERNAMENTE EM AÇO INOX AISI 430, GUARNIÇÃO MAGNÉTICA EM TODO PERÍMETRO E PUXADOR INJETADO. ISOLAMENTE TÉRMICO: ISOLAÇÃO TÉRMICA EM TODAS AS LATERAIS E PORTA. COMUNICAÇÃO: SAÍDA 4 A 20 MA, PARA REGISTRO E MONITORAMENTO DE TEMPERATURA VIA SOFTWARE. PRATELEIRAS: ACOMPANHAM DUAS (02) PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM ARAME DE AÇO INOX AISI 304 COM POLIMENTO SANITÁRIO. DISPOSITIVOS: DISPOSITIVO PARA DESLIGAR A CIRCULAÇÃO DE AR NA ABERTURA DA PORTA; CERTIFICADOS: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA PELA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO). VOLTAGEM: EQUIPAMENTO FORNECIDO EM 220 V | 1 | Pc | 3698,44 | 3698,44 |
| 131 | BRAÇO PARA INJEÇÃO E PUNÇÃO ARTERIAL E APLICAÇÃO DE INJEÇÕES INTRAVENOSAS, INTRAMUSCULARES E SUBCUTÂNEAS, ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÕES E A COLHEITA DE SANGUE. COM GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSAÇÕES ARTERIAIS NOS LOCAIS DE PUNÇÃO DAS ARTÉRIAS RADIAL E BRAQUIAL ATRAVÉS DE UMA BOMBA PERISTÁLTICA. DERIVAÇÃO ARTERIOVENOSA PARA A SIMULAÇÃO DE HEMODIÁLISE. o APLICAÇÃO DE INJEÇÕES INTRAVENOSAS NA REDE VENOSA DO BRAÇO E DA MÃO: UM BULBO DE PRESSÃO PERMITE AUMENTAR OU REDUZIR A PRESSÃO VENOSA. FORNECIDO COM SANGUE ARTIFICIAL, BOLSA PARA O SANGUE ARTIFICIAL, FUNIL, TALCO, PELE E VEIAS DE REPOSIÇÃO, SUPORTE E BOLSA DE TRANSPORTE. | 1 | Pc | 2432,00 | 2432,00 |
| 132 | INCUBADORA PARA CO2 COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: FILTRO HEPA, PORTA DE VIDRO DUPLA COM LÂMINA TRANSPARENTE DE AQUECIMENTO, SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO ENVIRO-SCAN COM DISPLAY ALFA-NUMÉRICO, JAQUETA DE ÁGUA COM PAREDE TRIPLA , VOLUME INTERNO DE 184 LITROS, INTERIOR EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, GUARNIÇÃO DA PORTA INTERNA REMOVÍVEL, PERMITE CONFIGURAR: ALARMES VISUAL E AUDÍVEL, CÓDIGO DE ACESSO, TROCA DE FILTRO HEPA, INTERFACE RS485 ORIFÍCIO DE ACESSO PARA AMOSTRAGEM DA CÂMARA COM FILTRO, SENSOR DE TEMPERATURA DUPLO, SENSOR DE CO2 TIPO CONDUTIVIDADE TÉRMICA PORTA REVERSÍVEL, CONTATO PARA ALARME REMOTO, SENSOR DE NÍVEL NA CÂMARA DA JAQUETA D'ÁGUA, POSSIBILIDADE DE INSTALAR SENSOR PARA MEDIÇÃO DE UMIDADE RELATIVA FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE + 5 C ATÉ 55 C. PRECISÃO DE TEMPERATURA: + 0,1 C UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA: + 0,2 C FAIXA DE CONTROLE DE CO2: 0 A 20% PRECISÃO CO2: + 0,1 % UMIDADE RELATIVA DE 95% A 37 C 04 PRATELEIRAS DE AÇO INOX 28 GAUGE / CAPACIDADE MAX. PARA 17 PRATELEIRAS DIMENSÕES EXTERNAS: 66,0 x 100,3 x 63,5 CM. DIMENSÕES INTERNAS: 54,1 x 68,1 x 50,8 CM. PESO LÍQUIDO / BRUTO: 120,2 / 147,0 KG. 220 V / 60 HZ. | 1 | Pc | 22302,60 | 22302,60 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 133 | ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR MULTIFUNCIONAL COM CRRENTES DE MÉDIA E BAIXA FREQUÊNCIAS, INCLUINDO TENS, FES, GALVÂNICA, FARÁDICA, DIADINÂMICAS, INTERFERENCIAL E RUSSA. ACOMPANHA ACESSÓRIOS ELETRODOS DE SILICONE, CABOS PARA ELETRODO, CABOS PARA ELETRODOS POLARIZADOS E ESPONJAS. (BIVOLT). | 3 | Pc | 1741,00 | 5223,00 |
| 134 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR- DE DOIS CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES, QUE GERAM CORRENTES TENS E FES. POSSIBILITA A ESCOLHA DE T (DURAÇÃO DO PULSO) DE 25US A 500US E DE R (FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DOS PULSOS) DE 0,5HZ A 250HZ. A SELEÇÃO DESTES PARÂMETROS (T E R) É FEITA VIA TECLADO DE TOQUE COM AS INFORMAÇÕES MOSTRADAS EM VISOR DISPLAY DE LED’S DE 7 SEGMENTOS NA COR VERDE. (BIVOLT). | 6 | Pc | 678,20 | 4069,20 |
| 135 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR- DE DOIS CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES, QUE GERAM CORRENTES TENS E FES. POSSIBILITA A ESCOLHA DE T (DURAÇÃO DO PULSO) DE 25US A 500US E DE R (FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DOS PULSOS) DE 0,5HZ A 250HZ. A SELEÇÃO DESTES PARÂMETROS (T E R) É FEITA VIA TECLADO DE TOQUE COM AS INFORMAÇÕES MOSTRADAS EM VISOR DISPLAY DE LED’S DE 7 SEGMENTOS NA COR VERDE. (BIVOLT). | 6 | Pc | 678,20 | 4069,20 |
| 136 | INALADOR NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO BIVOLT | 6 | Pc | 163,66 | 981,96 |
| 137 | GERADOR DE CORRENTE INTERFERENCIAL- ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO, BIVOLT, QUE PRODUZ ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR FUNCIONAL DE MÉDIA FREQÜÊNCIA. POSSUI FUNÇÃO DE APLICAÇÃO DA CORRENTE EM MODO BIPOLAR, TETRAPOLAR E VARREDURA. UTILIZADO PARA ANALGESIA E RELAXAMENTO. (BIVOLT). | 3 | Pc | 1697,45 | 5092,35 |
| 138 | EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA A LASER + LED FOTOTERAPIA, SEM CANETA; MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO - PULSADO; FREQUÊNCIA DO MODO PULSADO: 5 A 5000HZ; FREQUÊNCIA DO MODO NOGIER: 1,14 A 18688HZ; DOSIMETRIA PROGRAMADA: 0,5 A 50 JOULES; TEMPORIZADOR: 1 A 60 MINUTOS; SENSIBILIDADE: 10 NÍVEIS; SISTEMAS DE FORNECIMENTO DE FEIXES: DIODO LASER; COMPRIMENTO DE ONDA: 470NM, 617NM, 658NM, 830NM E 904NM. BIVOLT. | 2 | Pc | 835,28 | 1670,56 |
| 139 | CANETA PARA APLICAÇÃO DE LASER DE 830NM | 2 | Pc | 1635,13 | 3270,26 |
| 140 | CANETA PARA APLICAÇÃO DE LASER DE 905NM | 2 | Pc | 1367,25 | 2734,50 |
| 141 | ROLO SOLIDO MEDIO, EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN, PARA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, FISIOTERAPIA E POSICIONAMENTO DO PACIENTE. 100 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO E 31 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO. | 5 | Pc | 193,85 | 969,25 |
| 142 | ROLO SOLIDO GRANDE, EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN, PARA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, FISIOTERAPIA E POSICIONAMENTO DO PACIENTE - 100 ENTÍMETROS DE COMPRIMENTO E 41 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO | 5 | Pc | 227,75 | 1138,75 |
| 143 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTÁGIO DE 1/2CV: BOCAIS COM ROSCA BSP, CARACOL DA BOMBA DE FERRO FUNDIDO GG-15, ROTOR FECHADO DE ALUMÍNIO SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304, BUNA N, GRAFITE E CERÂMICA MOTOR ELÉTRICO IP-00 COM CAPA DE PROTEÇÃO, TERMOSTATO E CAPACITOR PERMANENTE, 2 POLOS, 60 HZ VOLTAGEM ÚNICA: 127 V OU 220 V. TEMPERATURA MÁXIMA DO LÍQUIDO BOMBEADO: 55°C. | 2 | Pc | 277,67 | 555,34 |
| 144 | MESA ORTOSTÁTICA (DIMENSÃO APROXIMADA: 2,00 X 0,80 X 0,90.) CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO QUADRADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTADA SOBRE RODÍZIOS, COM SISTEMA DE FREIOS, TAMPO ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIM, SISTEMA DE INCLINAÇÃO ELÉTRICA DE 0º A 90º, COM CONTROLE REMOTO DE FIO, ACOMPANHA UMA MESA REMOVÍVEL EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, REGULÁVEL EM ALTURA PARA A.V.D. E 01 JOGO DE FAIXAS DE FIXAÇÃO VOLTAGEM 220 VOLTS. | 2 | Pc | 4169,02 | 8338,04 |
| 145 | TÁBUA DE INVERSÃO E EVERSÃO- DE MADEIRA, INCLINADA E PISO ANTIDERRAPANTE. | 9 | Pc | 234,95 | 2114,55 |
| 146 | MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO ROTÂMETRO: TUBO EM TERMOPLÁSTICO CRISTAL, FLUTUADOR EM AÇO INÓX, CONEXÃO EXTERNA ABS, CONEXÃO INTERNA EM POLIPROPILENO, O-RING BUNA. PARA FLUIDO ÁGUA, VAZÃO DE 0,3 A 2,5 L/S, PRESSÃO DE 20 MCA, TEMPERATURA DE 21 C, PARA CONEXÃO EM ROSCA BSPF 2". | 1 | Pc | 881,83 | 881,83 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 147 | TURBILHÃO PARA MMSS- TURBILHÃO PARA HIDROTERAPIA PRÓPRIO PARA MEMBROS SUPERIORES, TANQUE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE LIGA ESPECIAL 304 COM 1,27 MM. DE ESPESSURA (CHAPA 18), MEDINDO 700 MM. DE COMPRIMENTO X 400 MM. DE LARGURA X 500 MM. DE PROFUNDIDADE, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, DOTADO DE GUARNIÇÃO PROTETORA LATERAL, COM CAPACIDADE PARA 90 LITROS., TURBINA COM MOTOR MONOFÁSICO DE 1/2 HP., 3.450 RPM. ROLAMENTO DE ALTA DURABILIDADE COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE – ALIMENTAÇÃO 220 V. CONSUMO DE POTÊNCIA 300 W., ALTA ROTAÇÃO, AJUSTE DO NÍVEL DE AERAÇÃO DA ÁGUA, FLUXO DE ÁGUA DE 220 LITROS POR MINUTO, REGULÁVEL NA ALTURA PERMITINDO AJUSTAR O DIRECIONAMENTO DO JATO A ÁREA DESEJADA, EQUIPADA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO DA TURBINA AO TANQUE, DIMENSÕES 890 MM. DE ALTURA X 270 MM. DE DIÂMETRO, PESO 17 KG., DUCHA DIRECIONAL COM PRESSÃO REGULÁVEL, CONTROLE DE AERAÇÃO ACOPLADA A DUCHA, COM MANGUEIRA EM TUBO SINFONIZADO EM LIGA TOMBACK ASTM B-135, SEM COSTURA, SEM NENHUM ELEMENTO ORGÂNICO E ABSOLUTAMENTE VEDADO, REVESTIMENTO EXTERNO COM CAPA TRANÇADA DE FIOS DA MESMA LIGA DO TUBO, EXTREMAMENTE FLEXÍVEL, PODENDO SER USADO EM TEMPERATURAS DE – 60ºC ATÉ + 250ºC., ACOPLADO NAS EXTREMIDADES COM TERMINAIS SOLDADOS : MACHO FIXO, ROSCA NPT ½”, FÊMEA GIRATÓRIA, ROSCA BSP ½”. SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO POR DISJUNTOR DIFERENCIAL (PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO), PROTETOR TÉRMICO E FUSÍVEL (PROTEÇÃO DO MOTOR). | 1 | Pc | 6691,44 | 6691,44 |
| 148 | TURBILHÃO PARA MMII- TURBILHÃO PARA HIDROTERAPIA PRÓPRIO PARA MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, TANQUE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE LIGA ESPECIAL 304 COM 1,27 MM. DE ESPESSURA (CHAPA 18), MEDINDO 900 MM. DE COMPRIMENTO X 500 MM. DE LARGURA X 700 MM. DE PROFUNDIDADE, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, DOTADO DE GUARNIÇÃO PROTETORA LATERAL, COM CAPACIDADE PARA 270 LITROS., TURBINA COM MOTOR MONOFÁSICO DE 1/2 HP., 3.450 RPM. ROLAMENTO DE ALTA DURABILIDADE COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE - ALIMENTAÇÃO 220 V. CONSUMO DE POTÊNCIA 300 W., ALTA ROTAÇÃO, AJUSTE DO NÍVEL DE AERAÇÃO DA ÁGUA, FLUXO DE ÁGUA DE 220 LITR15OS POR MINUTO, REGULÁVEL NA ALTURA PERMITINDO AJUSTAR O DIRECIONAMENTO DO JATO A ÁREA DESEJADA, EQUIPADA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO DA TURBINA AO TANQUE, DIMENSÕES 890 MM. DE ALTURA X 270 MM. DE DIÂMETRO, PESO 17 KG., DUCHA DIRECIONAL COM PRESSÃO REGULÁVEL, CONTROLE DE AERAÇÃO ACOPLADA A DUCHA, COM MANGUEIRA EM TUBO SINFONIZADO EM LIGA TOMBACK ASTM B-135, SEM COSTURA, SEM NENHUM ELEMENTO ORGÂNICO E ABSOLUTAMENTE VEDADO, REVESTIMENTO EXTERNO COM CAPA TRANÇADA DE FIOS DA MESMA LIGA DO TUBO, EXTREMAMENTE FLEXÍVEL, PODENDO SER USADO EM TEMPERATURAS DE - 60ºC ATÉ + 250ºC., ACOPLADO NAS EXTREMIDADES COM TERMINAIS SOLDADOS : MACHO FIXO, ROSCA NPT ½", FÊMEA GIRATÓRIA, ROSCA BSP ½". SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO POR DISJUNTOR DIFERENCIAL (PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO), PROTETOR TÉRMICO E FUSÍVEL (PROTEÇÃO DO MOTOR). | 1 | Pc | 9289,00 | 9289,00 |
| 149 | BANHO ULTRASSONICO 2,8L 40KHZ COM AQUECIMENTO E TIMER. POSSUI: CIRCUITO ELETRO-ELETRÔNICO VENTILADO; CONTROLE DE TEMPO DE LIMPEZA PROGRAMÁVEL; CUBA EM AÇO INOX 304; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; GABINETE EM AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA; PAINEL DECORATIVO DE POLICARBONATO; PAINEL DE COMANDO DE FÁCIL OPERAÇÃO; TAMPA PLÁSTICA EM PETG; CESTO INOX. ALIMENTAÇÃO 110/220 AUTOMÁTICO FREQÜÊNCIA 50/60HZ FREQÜÊNCIA ULTRA-SÔNICA 40 KHZ, POTÊNCIA ULTRA-SÔNICA 135 WATTS RMS, NÍVEL DE RUÍDO EM OPERAÇÃO 75 DB ± 5%; CAPACIDADE EM LITROS (VOL. ÚTIL APROXIMADO) 2,8 LITROS; AQUECIMENTO FIXO 60°C (± 5°C); TEMPORIZADOR DIGITAL 0 À 30 MINUTOS; DIMENSÕES APROXIMADAS CUBA / TANQUE : 240 X 137 X 100 MM; DRENO: 3/8 " | 1 | Pc | 1405,70 | 1405,70 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 150 | ULTRASSOM- OPERAÇÃO - CONTINUO E PULSADO NAS FREQÜÊNCIAS 100 HZ., MODULADO EM 50 %, 20 % E 10 % 48 HZ., MODULADO EM 20 % E 10 % E 16 HZ., MODULADO EM 20 % E 10 %, 18 PROTOCOLOS EM MEMÓRIA RESIDENTE, MEMÓRIA PARA GRAVAR ATE 16 PROTOCOLOS DO USUÁRIO, INDICAÇÃO DO CONTROLE DE SAÍDA : INTENSIDADE EM W/CM2 OU WATTS, POTÊNCIA EFETIVA MÁXIMA DE SAÍDA : MODO CONTÍNUO : 7,2 W ± 20%, MODO PULSADO : 10,5 W ± 20%, INTENSIDADE EFETIVA MÁXIMA : MODO CONTÍNUO : 2 W/CM2., MODO PULSADO : 3 W/CM2., TRANSDUTORES ANATÔMICOS, CABEÇOTES APLICADORES (TRANSDUTORES): TIPO : COLIMADO, COM ÁREA GEOMÉTRICA 15 CM²., ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA (ERA) : 3.6 CM2 ± 10%, RELAÇÃO DE INTENSIDADE (BNR) MAX. : < 6.0 : 1, ESTANQUEIDADE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA : IPX7, PESO : 215 GRAMAS, POTÊNCIA ACÚSTICA MÁXIMA : 10 WATTS, PAINEL COM TECLADO SUAVE, E DISPLAY GRÁFICO AZUL DE CRISTAL LIQUIDO COM ILUMINAÇÃO, PROTEÇÃO DE SOBRE AQUECIMENTO DO TRANSDUTOR, DETECÇÃO DE MAL CONTATO DO CABO DO TRANSDUTOR, ALIMENTAÇÃO 100 - 240 VAC. 50/60 HZ. (AUTOMÁTICO), CONSUMO MÁXIMO : 65 VA., TEMPORIZADOR : 1 A 20 MINUTOS, DIMENSÕES (LXAXP) 30 X 11 X 20 CM., PESO 1,8 KG., PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO : CLASSE II, GRAU DE PROTEÇÃO DA PARTE APLICADA : TIPO BF, PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA : IPX0, CLASSIFICAÇÃO UMDNS - 11-248, ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 60601.1 , NBR IEC 60601.1.2 E IEC 60601.2.5, ACESSÓRIOS - 02 TRANSDUTORES, 01 TUBO DE GEL COM 130 G., 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES E 01 CABO DE FORÇA. | 6 | Pc | 1358,50 | 8151,00 |
| 151 | ESCADA DE CANTO- CONSTA DE RAMPA TUBULAR, EM MADEIRA E AÇO CARBONO, 1 RAMPA E 4 DEGRAUS, COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE. | 1 | Pc | 1163,55 | 1163,55 |
| 152 | ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO. COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR. AS DIMENSÕES INTERNAS MINIMAS DEVEM SER DE L=600 X P=610 X A=600MM, COM VOLUME MÍNIMO DE 220 LITROS. DEVE ACOMPANHAR 2 BANDEJAS, E DEVE HAVER ESPAÇO PARA TRABALHAR COM 4 BANDEJAS, COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 110MM ENTRE CADA BANDEJA. O CONTROLE DE TEMPERATURA É DIGITAL E MICROPROCESSADO. A PRECISÃO DEVE SER DE ±1°C. O MOTOR DE VENTILAÇÃO DEVE SER DE INDUÇÃO. | 1 | Pc | 8532,01 | 8532,01 |
| 153 | BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR; DUPLO ESTÁGIO; VAZÃO DE 56 LITROS POR MINUTO / 3,5M3/H; VÁCUO FINAL DE 27 POL. OU 685 MMHG; PRESSÃO DE 20 PSI; POTÊNCIA DE 1/4 HP, MOTOR INDUÇÃO; MANÔMETRO E VACUÔMETRO PARA CONTROLE; DEPÓSITO DE ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE; FILTRO DE AR PARA RETENÇÃO DE IMPUREZAS; CABO DE ENERGIA COM 3 PINOS; ALIMENTAÇÃO COM SELETOR DE VOLTAGEM 110/220 VOLTS | 1 | Pc | 1565,07 | 1565,07 |
| 154 | BANHO MARIA DIGITAL 4 ANÉIS. GABINETE EM FIBRA DE VIDRO LAMINADO RESISTENTE À CORROSÃO E ALTAS TEMPERATURAS; TANQUE EM AÇO INOX 304 SEM SOLDAS E COM CANTOS ARREDONDADOS; TORNEIRA DE DRENAGEM DE ÁGUA; RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; FAIXA DE TRABALHO ENTRE 10ºC ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 110 ºC; DISPOSITIVO DE NÍVEL CONSTANTE; TAMPA EM AÇO INOX, REMOVÍVEL; ANÉIS DE REDUÇÃO EM AÇO INOX EM 3 TAMANHOS: DIÂMETRO DE 104 / 75 E 45 MM ( TOTAL DE 4 BOCAS ); APROXIMADOS. CONTROLADOR DE TEMPERATURA ANALÓGICO COM POTENCIÔMETRO DE AJUSTE; DIMESÕES INTERNAS: A= 20 X L= 30 X P= 23 CM APROXIMADAS. DIMESÕES EXTERNAS: A= 28 X L= 36 X P= 30 CM APROXIMADAS. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS, 750 WATTS. | 1 | Pc | 2432,91 | 2432,91 |
| 155 | BARRILETE DE PVC, PARA ARMAZENAR AGUA DESTILADA, CAP. 50L COM TORNEIRA. | 1 | Pc | 594,39 | 594,39 |
| 156 | FORNO MUFLA. DIMENSÕES INTERNAS: L=150 X A=100 X P=200 MM. EQUIPADO COM CONTROLADOR MICROPROCESSADO QUE POSSIBILITA ATÉ 3 CICLOS (3 RAMPAS E 3 PATAMARES) PROGRAMÁVEIS INDEPENDENTES. TIMER-STOP PARA INÍCIO E FIM DE PROGRAMAÇÃO. TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 1200°C, 220 VOLTS, 60 HZ, BIFÁSICO, 1700 WATTS. | 1 | Pc | 7906,87 | 7906,87 |
| 157 | DEIONIZADOR DE ÁGUA 50L/H: COM VAZÃO DE 50L/H; BIVOLT AUTOMÁTICO; CARCAÇA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC; COLUNA DEIONIZADORA (50 L/H); CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO; LEITO DE RESINA MISTA (CATIÔNICA + ANIÔNICA); CARTUCHO. | 1 | Pc | 1302,80 | 1302,80 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 158 | INFILTRÔMETRO DE ANÉIS CONCENTRICOS. COM 2 CILINDROS, MAIOR COM DIÂMETRO DE 500 MM E MENOR COM 250 MM. POSSUI RÉGUA NO CILINDRO MENOR E BISELADAS PARA FACILITAR A PENETRAÇÃO. ACOMPANHA MARRETA DE BORRACHA PARA FIXAÇÃO. | 2 | Pc | 1534,00 | 3068,00 |
| 159 | PENETRÔMETRO DE IMPACTO PARA SOLO AGRÍCOLA. CONJUNTO COMPOSTO DE HASTE, EMBOLO, BATENTE, HASTE DE PENETRAÇÃO E PONTAS DE PENTRAÇÃO. ACOMPANHA ESTOJO PARA ACOMDICIONAMENTO. DEVE HAVER MARCAS A CADA CENTÍMETRO NA HASTE DE PENETRAÇÃO. | 3 | Pc | 1003,80 | 3011,40 |
| 160 | DESTILADOR DE ÁGUA PARA 5 LITROS/HORA. CARACTERÍSTICAS: PARA APLICAÇÕES MAIS RIGOROSAS NA ÁREA BIOQUÍMICA, QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA FINA E PESQUISAS, DESTILADOR PELO SISTEMA "PILSEN" ONDE A ÁGUA ENTRA NA CALDEIRA, É PRÉ-AQUECIDA, PARA EM SEGUIDA ENTRAR EM EBULIÇÃO E CONDENSAR POSTERIORMENTE, PRODUZINDO ÁGUA PURA QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA. 220V. | 1 | Pc | 2173,80 | 2173,80 |
| 161 | AGITADOR DE PENEIRAS PARA FRACIONAMENTO DE AREIA 110/220V-50/60HZ, COM DISPOSITIVO PARA CONTROLE DAS VIBRAÇÕES E TEMPO DE FUNCIONAMENTO ATÉ 99 MINUTOS, COM CAPACIDADE PARA 8 PENEIRAS DIÂMETRO 8X2'' OU 17 PENEIRAS DIÂMETRO 8X1'' MAIS TAMPA E FUNDO | 1 | Pc | 3432,00 | 3432,00 |
| 162 | AMOSTRADOR DE SOLOS PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRAS INDEFORMADAS. COM DIÂMETRO DE 50X53 MM. CONJUNTO COMPLETO COM 24 ANÉIS E AMOSTRADOR. ACOMPANHA: 01 COLETOR COM CAPACIDADE PARA CILINDROS DE 5 CM, 02 HASTES PROLONGADAS DE 40 CM, 01 BATEDOR COM 10 CM DE COMPRIMENTO, 01 CABO EXTRATOR, 01 MARRETA DE FERRO REVESTIDA DE BORRACHA, 24 TAMPAS E 24 FUNDOS DE PLÁSTICO PARA ANÉIS. | 1 | JG | 3835,00 | 3835,00 |
| 163 | BALANÇA ANALÍTICA COM PRECISÃO DE 0,0001G E COM CAPELA, 220V, BALANCA ELETRONICA ANALITICA, CAP. 220G - SENS. 0,1MG, COM SAIDA SERIAL RS 232, UNIDADES DE MEDIDA DISPONIVEIS EM G, MG, %, MOM, LB, OZ, OZT, TAEL, DWT, GN, M, B, T, O, D, APROVADA P/ INMETRO; BIVOLT ; PRATO(/)80MM COM CAPELA DE VIDRO. | 1 | Pc | 3133,33 | 3133,33 |
| 164 | BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE DE 3200G E DIVISÃO DE 0,01GR OU DE MAIOR DETALHE. TENSÃO DE 100 A 240V. | 1 | Pc | 1541,67 | 1541,67 |
| 165 | APARELHO MULTIPARAMETRO PARA ANÁLISE DE ÁGUA. DEVE SER PORTÁTIL. DEVE FAZER PARTE DO CONJUNTO OS SENSORES DE PH/ORP, CE, OD, TURBIDEZ, SENSOR ISE AMONIO, SENSOR ISE CLORETO, SENSOR ISE NITRATO, CABO DA SONDA DE 4 METROS, ESTOJO DE TRANSPORTE E A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 12V. DEVE CONTER TAMBÉM AS SEGUINTES SOLUÇÕES: PH 4.01 SOLUÇÃO BUFFER ? 500 ML; PH 7.01 SOLUÇÃO BUFFER ? 500 ML; PH 7.01 SOLUÇÃO BUFFER ? 500 ML; SOLUÇÃO LIMPEZA GERAL 500 ML, ORP, SOLUÇÃO DE VERIFICAÇÃO 240 MV 500 ML; 12880 ?, CM SOLUÇÃO DE CONDUTIVIDADE (?S, CM), 500 ML; 1413 ?, CM SOLUÇÃO DE CONDUTIVIDADE (?S, CM), 500 ML; SOLUÇÃO ZERO OXIGÊNIO DISSOVIDO, 500 ML; ELETROLÍTICA PARA SONDA OD GALVÂNICA; SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE AMÔNIA 10 PPM PARA O HI7609829?10 MÓDULO ISE, SIZE; SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE AMÔNIA 100 PPM PARA HI7609829?10 MÓDULO ISE, SIZE; SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE TURBIDEZ PARA ? 0 FNU; SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE TURBIDEZ PARA ? 20 FNU; SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE TURBIDEZ PARA ? 200 FNU. O APARELHO REGISTRADOR DEVE TER CAPACIDADE DE REGISTRAR 60.000 COM 13 PARÂMETROS. CADA. DEVE HAVER 1 PORTA USB PARA INTERFACE. A TELA DO APARELHO DEVE SER LCD COM LUZ DE FUNDO. HÁ BARÔMETRO INTEGRADO. OS DADOS REGISTRADOS NO APARELHO PODEM SER EXIBIDOS COMO GRÁFICOS. | 1 | Pc | 24292,94 | 24292,94 |
| 166 | MESA AGITADORA ORBITAL. DEVE TER CAPACIDADE PARA 24 ERLENMEYER DE 250ML. DEVE SER DIGITAL E COM DISPLAY DIGITAL, PROGRAMÁVEL ATÉ 9.999 MINUTOS E COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. O GABINETE DEVE SER EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. DEVE CONTER UMA PLATAFORMA PARA 24 ERLENMEYER DE 250ML. PESO APROXIMADO DE 35KG E TENSÃO 220V. ROTAÇÃO ENTRE 30 E 250 RPM. | 1 | Pc | 8370,00 | 8370,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 167 | AGITADOR DE TUBOS VÓRTEX. GABINETE EM PLÁSTICO ABS E BASE EM FERRO FUNDIDO. MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO OU ATRAVÉS DE TOQUE (PULSO). MECANISMO DE AGITAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. PÉS DE BORRACHA PARA FIXAÇÃO NA BANCADA DO LABORATÓRIO. VELOCIDADE FIXA: 2800RPM. CONSUMO: 40 WATTS. CAPACIDADE TUBOS DE 1,5 A 50ML. ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V OU BIVOLT. | 1 | Pc | 820,34 | 820,34 |
| 168 | GUINCHO ELÉTRICO HOSPITALAR - FREEDOM TRANSFER - STAND UP - O GUINCHO FOI DESENVOLVIDO PARA FAZER TRANSFERÊNCIAS OU DESLOCAMENTOS DE PACIENTES OU USUÁRIOS COM TOTAL CONFORTO, DEPENDENDO DA OPÇÃO DE MONTAGEM, BEM COMO REDUZIR O ESFORÇO FÍSICO DO CUIDADOR QUE INDIVIDUALMENTE CONSEGUE MOVIMENTAR UMA PESSOA DE ATE 200 KG COM SEGURANÇA, E INDICADO PARA O USO INDIVIDUAL, INCLUSIVE EM VIAGENS OU COLETIVO TAIS COMO CLINICAS, HOSPITAIS, ETC. BIVOLT OU 220V. | 2 | Pc | 5671,16 | 11342,32 |
| 169 | MODULO LASER VERDE DE ALTO DESEMPENHO (LASER NDYAG DOBRADO) COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 532 NM. A LUZ VERDE DA CLASSE DE SEGURANÇA II EMITIDA É ADEQUADA IDEALMENTE PARA AS DEMONSTRAÇÕES ÓPTICAS, DEVIDO QUE ESTÁ SITUADA PERTO DA SENSIBILIDADE MÁXIMA DO OLHO HUMANO. É TÃO BEM VISÍVEL QUANTO O FEIXE DE LASER VERMELHO COM UMA POTÊNCIA DE 5 MW. ABRIGADO NUM CORPO DE ALUMÍNIO COMPACTO E RESISTENTE. PRESO COM UMA HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL DE 10 MM E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO. CLASSE DE PROTEÇÃO LASER: II. POTÊNCIA DE SAÍDA: 0,4 - 1 MW EM 20° C. COMPRIMENTO DE ONDA: 532 NM ± 0.1 NM. TAMANHO DO PONTO DE LUZ A 5 M DISTÂNCIA: < 9 MM Ø. DIVERGÊNCIA: < 2 MRAD. VOLTAGEM OPERATIVA: 3 V DC. | 1 | KT | 1236,33 | 1236,33 |
| 170 | MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - COM ÓTICA INFINITA E OBJETIVAS PLANACROMATICAS.COMPOSTO: ESTATIVA COMPOSTA DE BASE E COLUNA DE DESING MODERNO E ERGONOMICO. REVÓLVER PARA 04 ( QUATRO ) OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS CF DE 4X ( NA 0,1/WD 0,25MM), 10X ( NA 0,25/ WD 6,7MM) ,40X ( NA 0,65MM/WD 0,6MM) E 100X ( NA 1,25/WD 0,14MM) IMERSÃO E RETRÁTIL A ÓLEO. PLATINA DE 155 X 134 MM COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE EVITA A QUEBRA DE LÂMINAS, MOVIMENTO CRUZADO EM X E Y COM CHARRIOT E CURSO DE 76 X 40 MM. CABEÇOTE BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF COM INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS, ROTAÇÃO DE 360 GRAUS AJUSTEINTERPUPILAR DE 47MM ATÉ 75 MM E COM PROTEÇÃO ANTI-FUNGO. 01 PAR DE OCULARES CFI-E 10 X COM CAMPO DE 18 MM. AJUSTE INTERPUPILAR E DIFERENTES DIOPTRIAS PARA AS DUAS OCULARES. AJUSTE INDEPENDENTE DO MACRO MICROMETRICO COAXIAL COM AJUSTE FINO DE 0,2 MM POR ROTAÇÃO COM INCREMENTOS DE 2 MICRONS E CURSO DE 22 MM. MACRO MICROMETRICO COM AJUSTE DE TENSÃO E COM CONTROLE DE CHARRIOT PROXIMO DE SEU COMANDO ( CONTROLE ERGONOMECO). ILUMINAÇÃO HALÓGENA EMBUTIDA NA BASE CONTROLADA POR PLACA ELETRONICA 6 VOLTS/ 20 WATTS COM ILUMINARDOR E REFLETOR . ILUMINADOR INOVADOR MÓVEL QUE PERMITE A TROCA DE LÂMPADAS PELA PARTE SUPERIOR DO MICROSCÓPIO. CONDENSADOR MÓVEL CENTRALIZÁVEL TIPO ABBE N.A. 1,25 COM DIAFRAGMA DE ÍRIS E FILTRO AZUL NCB 11 33 MM. VOLTAGEM 110/220 - 50/60 HZ. - ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, CAPA PROTEÇÃO PLASTICA E EM TECIDO, LAMPADA DE RESERVA E ÓLEO DE IMERSÃO. | 20 | Pc | 1505,33 | 30106,60 |
| 171 | MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR COM BASE DIASCÓPICA, CORPO BÁSICO COM SISTEMA PROGRESSIVO DE AUMENTOS ATRAVÉS DE ZOOM SISTEMA DE ZOOM DE 0,8X – 5,0X, COM AUMENTO FINAL DE 8X – 50X SEM UTILIZAÇÃO DE LENTE AUXILIAR. LENTE AUXILIAR DE 2X QUE AMPLIFICA O AUMENTO DO EQUIPAMENTO PARA 100X. TUBO BINOCULAR F=1X, INCLINAÇÃO DE 45O. GRAUS C/ AJUSTES INTERPUPILAR DE 52 A 722 OCULARES FIXA C.W. 10X (F.N.22 MM). ESTATIVA C/ ILUMINAÇÃO NA BASE DIASCÓPICA ATRAVÉS DE LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6 VOLTS/20 WATTS, COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ. 02 PRESILHAS METÁLICAS 01 DISCO DE VIDRO FOSCO LEITOSO PARA CAMPO CLARO 01 DISCO DE VIDRO FOSCO PRETO PARA CAMPO ESCURO 01 DISCO DE VIDRO TRANSPARENTE. AJUSTE DE DIOPTRIA DE +5 E –5 ACOMPANHA 01 LÂMPADA RESERVA, MANUAL E CAPA PROTETORA. | 20 | Pc | 1661,00 | 33220,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 172 | CADEIRA DE RODAS ADULTO, DOBRÁVEL EM "X", CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, APÓS PRÉVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DE 1ª QUALIDADE, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS, APOIO PARA OS PÉS (PEDAL) EM POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS COM ARO PROPULSOR, DIANTEIRAS ARO DE 6" GIRATÓRIAS EM NYLON, COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS, MEDIDAS - LARGURA TOTAL 64 CM., LARGURA DO ASSENTO 43 CM., ALTURA DO ASSENTO 51 CM., PROFUNDIDADE DO ASSENTO 43 CM., ALTURA TOTAL 95 CM., COMPRIMENTO TOTAL 110 CM. | 4 | Pc | 297,48 | 1189,92 |
| 173 | ANDADOR EM ALUMÍNIO ADULTO- ANDADOR FIXO DOBRÁVEL. | 2 | Pc | 151,46 | 302,92 |
| 174 | CARRINHO AUXILIAR COM TRÊS PRATELEIRAS E RODÍZIOS, EM MADEIRA ENVERNIZADO, PRÓPRIO PARA APOIAR EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 0,5 M, LARGURA: 0,4 M, ALTURA: 0,77 M. | 24 | Pc | 303,04 | 7272,96 |
| 175 | INFRAVERMELHO DE PEDESTAL SEM LÂMPADA, BIVOLT, COMPRIMENTO DE 42CM; LARGURA DE 42CM; ALTURA DE 1,35M. | 4 | Pc | 380,19 | 1520,76 |
| 176 | APARELHO DE BONNET DUPLO, PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DO GRUPO MUSCULAR EXTENSOR DO JOELHO, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, COM REVESTIMENTO EM COURVIM, ENCOSTO REMOVÍVEL, SISTEMA MANUAL DE REGULAGEM DE CARGA ATRAVÉS DE ANILHAS DE FERRO (DE ½ A 3 KG). | 1 | Pc | 1962,00 | 1962,00 |
| 177 | RODA DE OMBRO, PARA EXERCÍCIOS GLOBAIS DE OMBRO (FLEXO-EXTENSÃO, ABDUÇÃO, ROTAÇÃO DE OMBRO), INDICADO PARA PORTADORES DE LIMITAÇÃO ARTICULAR E MOTORA, AUMENTANDO A FORÇA MUSCULAR ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO ATIVA DA ARTICULAÇÃO DE OMBRO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CROMADO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE CARGA MECÂNICA, RODA AJUSTÁVEL EM 27 CM. NA ALTURA E RAIO DA MANOPLA REGULÁVEL, MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, DIMENSÕES 70 CM. DIÂMETRO. | 1 | Pc | 931,47 | 931,47 |
| 178 | MACA RPG UTILIZADA NA TÉCNICA DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL; ALTURA MÁXIMA, SEM HASTE: 88CM; ALTURA MÍNIMA, SEM HASTE: 67CM; LARGURA MÍNIMA, BRAÇOS FECHADOS: 1,05M; LARGURA MÁXIMA, BRAÇOS ABERTOS: 2,00M; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 135KG; COMPOSTO DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, ESPUMA ORTOPÉDICA DE ALTA RESILIÊNCIA COM DENSIDADE 33 E COURVIN NAÚTICO SINTÉTICO. PERMITE REGULAGEM DE ALTURA (SUBIDA/DESCIDA) MANUAL. ACOMPANHA OS SEGUINTES ITENS:01 HASTE COM CINTA; 01 CORDA EM NYLON; 04 VELCROS NOS BRAÇOS; 02 ALÇAS PARA PÉS | 2 | Pc | 1267,70 | 2535,40 |
| 179 | ORBITADOR / VESTIBULADOR, CONSTITUÍDO POR UM MONOTRILHO DESLIZANTE EM AÇO E COM CARRINHO COM ENGATE GIRATÓRIO, REFORÇADO POR UMA VIGA LONGITUDINAL ENTRELAÇADA E SUSTENTADO POR UM CAVALETE TUBULAR DE AÇO, E POR UMA GRADE EM SAE 1010/1020FF COM DUAS COLUNAS COM SAPATAS. TEM UM RECEPTOR PARA 2 PONTOS E DUAS HASTES PARA RECEPÇÃO DE 4 PONTOS, 4 MOLAS DE TRAÇÃO, 6 MOSQUETÕES. DIMENSÃO DISPONÍVEL: LARGURA DE 2,80 M, ALTURA DE 2,00 A 2,80 M, COMPRIMENTO MÁXIMO: DE 6 A 10 M. | 2 | Pc | 6418,00 | 12836,00 |
| 180 | CASULO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE LYCRA, AS PONTAS SE PRENDEM A DUAS ARGOLAS DE AÇO DE 6MM, FIXADO A DUAS FITAS CABO, SUPORTANDO PESO MÁXIMO DE 40KG.MEDIDAS: 1,20 X 1,20 M. | 2 | Pc | 514,00 | 1028,00 |
| 181 | PLATAFORMA CIRCULAR GRANDE, CHAPA DE AÇO CURVA, ESTRUTURADO INTERNAMENTE POR TUBOS DE AÇO E FORRADO COM EVA DE 3MM. POSSUÍ 4 PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. POSSUÍ UMA HASTE DE 80 CM DE ALTURA COM ESTABILIZADOR DE CABEÇA, ESTABILIZADORES DE QUADRIL E TRONCO AJUSTÁVEIS E GUIDÃO COM AJUSTES DE ALTURA E INCLINAÇÃO. O SISTEMA É FIXADO ATRAVÉS DE DUAS FITAS CABO E DUAS MOLAS. SUPORTE DE PESO MÁXIMO 40KG. | 1 | Pc | 848,88 | 848,88 |
| 182 | PLATAFORMA PLANA GRANDE, RETANGULAR - CONFECCIONADA EM MADEIRA COMPENSADA DE 15MM, FORRADA COM EVA DE 10MM, FIXADA A DUAS FITAS CABO. MEDIDAS: LARGURA 0,55M - 0,85M DE COMPRIMENTO. | 1 | Pc | 838,30 | 838,30 |
| 183 | ROLO DE ESPUMA SUSPENSO. EM ESPUMA DUREZA D28, COM FIXAÇÃO INTERNA DE AÇO, FORRADO COM TECIDO SINTÉTICO. MEDIDAS: CUMPRIMENTO 1,30M E DIÂMETRO DE 0,25M. | 1 | Pc | 917,33 | 917,33 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 184 | REDE AJUSTÁVEL - CONSTITUÍDA DE 2 HASTES TUBULARES DE AÇO COM ARGOLAS REVESTIDAS POR UMA TELA REFORÇADA DE FIO DE NYLON ENTRELAÇADA E EMBORRACHADA. SUAS LATERAIS SÃO REFORÇADAS POR UMA CINTA DE NYLON LARGA, FIXADA A DUAS FITAS CABO MEDIDAS: ABERTA: LARG. 1,42M - 0,99M COMPRIMENTO. PESO MÁXIMO 50KG. | 1 | Pc | 556,33 | 556,33 |
| 185 | CARRO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, COM BANDEJA SUPERIOR COM BASE GIRATÓRIA PARA ACOMODAÇÃO DO DESFIBRILADOR, ESTRUTURA METÁLICA TODA EM AÇO INOX, SUPORTE PARA SORO COM GANCHOS, FRASCOS DE ASPIRAÇÃO, TABUA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO GARRAFA C/ CAPACIDADE DE 1.76 L, DIVISÓRIA EM DUAS GAVETAS, RODÍZIOS ANTI-POEIRA, SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE; TRAVA NA 1ª GAVETA, SISTEMA DE SEGURANÇA NAS GAVETAS. | 1 | Pc | 4245,00 | 4245,00 |
| 186 | DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR BIFÁSICO MANUAL E AUTOMÁTICO COM MONITOR E REGISTRADOR DE ECG DE 50 MM, MARCA-PASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS INTERNA AUTOMÁTICA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MONITOR: SELEÇÃO DE DERIVAÇÕES: SEQÜÊNCIA I, II, III, AVR, AVL, AVF E V. ELETRO REALIZADO TAMBÉM PELAS PÁS, VELOCIDADE DE VARREDURA 25 MM/SEG. REGISTRADOR EM PAPEL: DIMENSÃO 50 MM. VISUALIZAÇÃO NA TELA DOS SEGUINTES DADOS: TRAÇADO DO ELETRO, DERIVAÇÃO, FREQÜÊNCIA CARDÍACA (20 A 350 BPM), RITMO DO MARCA PASSO EXTERNO E ENERGIA ENTREGUE. TAMANHO DO ECG 4,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0.25 CM/MV. ALERTA DE VOZ QUANDO SELECIONADO PARA ALERTAS OU ALARMES CONFIGURAÇÃO (ON/OFF) REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE CADA DISPARO; IMPRESSÃO AUTOMÁTICA / MANUAL; ALARMES PROGRAMÁVEIS. DESFIBRILADOR: FORMA DA ONDA BIFÁSICO TRUNCADO EXPONENCIAL. SELEÇÃO DE ENERGIA EXTERNA: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325 E 360 JOULES. PODENDO SER CONFIGURADO SEQÜÊNCIA DE 100-200, 100-300, 100-360. SELEÇÃO DE ENERGIA INTERNA: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 E 50 JOULES. TEMPO DE CARGA DE MENOS DE 4 SEGUNDOS A 200 JOULES COM BATERIA TOTALMENTE CARREGADA E MENOS DE 7 SEGUNDOS A 360 JOULES. A 360 JOULES COM BATERIA COM LOW BATT MENOS DE 10 SEGUNDOS. CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA: FORNECE DESCARGA DE ENERGIA DENTRO DE 25 MSEG DO MARCADOR DE SINCRONIZAÇÃO NO CARDIOSCÓPIO (DISPARADO PELO QRS PEAK GERADO PELO PACIENTE). DESCARGA AUTOMÁTICA DENTRO DE 2 MINUTOS SE NÃO FOR DESCARREGADO AUTOMATICAMENTE PELO OPERADOR; GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS (MEMÓRIA) COM CAPACIDADE DE REGISTRO DE 100 EVENTOS; FUNCIONAMENTO DE FORMA SIMPLIFICADA, PASSOS 1-2-3; TECLADO DE MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE. MARCAPASSO NÃO INVASIVO: FREQÜÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO: 40 A 170 BPM FORMA DA ONDA DE SAÍDA: CORRENTE DE PULSO EXPONENCIAL, TRUNCADA, MONOFÁSICA (20 MSEG; 15 A 25% DECRÉSCIMO) CORRENTE DE SAÍDA: 0 A 200MA PERÍODO REFRATÁRIO: 200 A 340 MSEG (FUNÇÃO DO RITMO) MODO DE ESTIMULAÇÃO CARDÍACA: DEMANDA OU NÃO DEMANDA. CARACTERISTICAS FISÍCAS: DURAÇÃO DE BATERIA COM CARGA MÁXIMA: MONITORAÇÃO: 120 MINUTOS. DESFIBRILAÇÃO A 360 JOULES: 90 DESCARGAS. TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA MENOS DE 2 HORAS COM APARELHO DESLIGADO. INDICADOR DE NECESSIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO. PESO DO EQUIPAMENTO COMPLETO COM OXIMETRIA E MARCA PASSO DE 5.28KG. PESO DAS PÁS PADRÃO 0.880 GRAMAS. BATERIA COM CARREGAMENTO INTERNO. ACESSÓRIOS QUE 01 CABO DE FORÇA DE TRÊS PINOS: FASE / NEUTRO / ACOMPANHAM CADA EQUIPAMENTO: 06 JOGOS 01 CABO DE ECG PROTEGIDO CONTRA INTERFERÊNCIAS DE 03 VIAS; TERRA; DE ELETRODO MULTI-FUNÇÃO PARA MONITORAÇÃO DE ECG, MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO E 50 ELETRODOS DESCARTÁVEIS DESFIBRILAÇÃO (QUIK-COMBO) PARA PACIENTE ADULTO; 01 JOGO DE PARA USO EM PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO PARA MONITORIZAÇÃO DE ECG; PÁS USO ADULTO / PEDIÁTRICO INTEGRADAS PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA, COM CONTROLES 01 01 JOGO DE PÁS REUTILIZÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA; DE DESCARGA; 01 BATERIA CABO DE TERAPIA PARA FUNÇÕES DE MONITORAÇÃO DO MARCAPASSO; 01 ROLO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA REGISTRO 50 MM; RECARREGÁVEL INTERNA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO 01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA ENCADERNADO; E TODOS OS DEMAIS COMPONENTES OU ACESSÓRIOS EM LÍNGUA PORTUGUESA EM CD ROM; NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.REGISTRO ANVISA. | 1 | Pc | 7783,50 | 7783,50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 187 | EQUIPAMENTO TENS E FES PORTÁTIL, COM DOIS CANAIS, PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 4 ELETRODOS BIVOLT. | 7 | Pc | 575,40 | 4027,80 |
| 188 | EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DE ELETROTERAPIA E BIOFEEDBACK MANOMÉTRICO-PERINEAL DE SIMPLES OPERAÇÃO, INFORMATIZADA, COM 1 CANAL DE SAÍDA DESTINADO AO TRATAMENTO URO-GINECOLÓGICO OU COLO-PROCTOLÓGICO. QUANDO CONECTADO A COMPUTADOR, FORNECE INFORMAÇÕES VISUAIS QUANTO À INTENSIDADE DAS CONTRAÇÕES PERINEAIS. CONTÉM CD DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE PARA TREINAMENTO DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO. TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA; TELA EM LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY) AZUL; PROJETADO SEGUINDO NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA. CONFERE DESIGN MODERNO; PROGRAMAÇÃO VIA TECLADO, GERA INFORMAÇÕES DIGITALIZADAS; OFERECE CONFIABILIDADE NOS DADOS; FACILITA A VISUALIZAÇÃO, GERA MAIOR CONFORTO PARA OS OLHOS; ARMAZENAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS, POSSUI UM BANCO DE DADOS QUE ARMAZENA IMPORTANTES INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE SEUS PACIENTES; PROPORCIONA EFEITO TERAPÊUTICO DE FORMA NÃO-INVASIVA, NÃO CAUSA DEPENDÊNCIA E NÃO GERA EFEITOS COLATERAIS; BIVOLT. ITENS INCLUSOS:- 1 PAR DE ELETRODOS DE BORRACHA DE SILICONE 50 X 50 MM; -1 BISNAGA DE GEL; -1 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALENTE; - 1 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL; - 1 CABO PARA ESTIMULAÇÃO (COR AZUL); - 1 SONDA DE LÁTEX VAGINAL; - 1 SONDA DE LÁTEX. | 3 | Pc | 2113,66 | 6340,98 |
| 189 | ELETRODO VAGINAL PARA USO NO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DE ELETROTERAPIA DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO, DE TEFLON, NA COR BRANCA, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO GRANDE SONDA VAGINAL. | 20 | Pc | 172,63 | 3452,60 |
| 190 | EQUIPAMENTO GERADOR DE CORRENTE AUSSIE - TIPO DE CORRENTE SENOIDAL COM FREQUÊNCIA PORTADORA DE 1.000HZ OU 4.000HZ COM DURAÇÃO DE BURST DE 4MS OU 2MS, MODULADA EM TRENS DE PULSO (BURSTS) DE FREQUÊNCIA VARIÁVEL DE 1 A 120 HZ. A ESTIMULAÇÃO PODE SER FEITA NOS SEGUINTES MODOS: MODO CONTÍNUO, ONDE A SENSAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO É CONTÍNUA E CONSTANTE. MODO SINCRONIZADO (COM RAMPAS ON, OFF, RISE E DECAY) ONDE OS QUATRO CANAIS FUNCIONAM AO MESMO TEMPO, SINCRONIZADOS. A SENSAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO SEGUE OS TEMPOS ESCOLHIDOS NAS RAMPAS. MODO RECÍPROCO (COM RAMPAS ON, OFF, RISE E DECAY) ONDE OS CANAIS 1 E 3 FUNCIONAM ALTERNADAMENTE COM OS CANAIS 2 E 4. A SENSAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO SEGUE OS TEMPOS ESCOLHIDOS NAS RAMPAS. ACESSÓRIOS: 1 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL; 2 CABOS DE CONEXÃO AO PACIENTE, CADA UM COM 4 FIOS E PINOS BANANA NAS PONTAS; 4 PARES DE ELETRODO DE BORRACHA DE SILICONE 50 X 50MM; 4 PARES DE ELETRODO DE BORRACHA DE SILICONE 30 X 50MM; 1 FUSÍVEL 2A DE PROTEÇÃO SOBRESSALENTE; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE (LINHA SAFIRA). CARACTERÍSTICAS: BIVOLT 127 E 220 VOLTS ¦ 50/60 HERTZ; DIMENSÕES: 265 X 275 X 115 (L X P X A); PESO APROXIMADO, SEM ACESSÓRIOS: 2,5 QUILOS; CANAIS DE SAÍDA: 4 CANAIS INDEPENDENTES EM AMPLITUDE; FORMA DE PULSO: SENOIDAL MODULADA EM BURSTS SEM COMPONENTE C.C.; FREQUÊNCIA DE PORTADORA: 1 KHZ OU 4 KHZ; DURAÇÃO DE BURST: 2 MS OU 4 MS; FREQUÊNCIA DE BURST: VARIÁVEL DE 1 HZ A 120 HZ; TEMPO DE APLICAÇÃO: VARIÁVEL DE 1 A 60 MINUTOS; ON: VARIÁVEL DE 1 A 60 SEGUNDOS; OFF: VARIÁVEL DE 1 A 60 SEGUNDOS; RISE: TEMPO DE SUBIDA DO TREM DE PULSO VARIÁVEL DE 1 A 20 SEGUNDOS; DECAY: TEMPO DE DESCIDA DO TREM DE PULSO VARIÁVEL DE 1 A 20 SEGUNDOS. | 2 | Pc | 1839,15 | 3678,30 |
| 191 | MÁQUINA DE GELO; GABINETE EM AÇO INOX COM DEPÓSITO INCORPORADO, PRODUÇÃO: KG/DIA, A 22°C = 55KG/ DIA, A 27°C = 51KG/ DIA, A 32°C = 47KG/ DIA, A 37°C = 41KG/DIA CAPACIDADE DO DEPÓSITO 10KG (450 CUBOS), PESO 38 KG, POTÊNCIA DO MOTOR 1/3 DE HP· 220V, PRODUÇÃO DE GELO GARANTIDA PARA ENTRADA DE ÁGUA 5ºC INFERIOR À TEMPERATURA AMBIENTE. | 1 | Pc | 10924,97 | 10924,97 |
| 192 | ONDAS CURTAS- THERMOPULSE SOLIDSTATE T-54, BIVOLT, PROMOVE DIATERMIA. | 2 | Pc | 3490,88 | 6981,76 |
| 193 | NEGATOSCÓPIO PARA LEITURA DE RADIOGRAFIAS (TELE E PANORÂMICA) COM LUPA ACOPLADA, EM PVC DE ALTO IMPACTO, COM VISOR ACRÍLICO, EM TRÊS DIMENSÕES DE 32x20. | 1 | Pc | 606,80 | 606,80 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | UNID | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 194 | STAND IN TABLE - INFANTIL CONSTRUÍDO EM MADEIRA ENVERNIZADO AO NATURAL MEDIDAS:94 CM. DE ALTURA X 21 CM. DE PROFUNDIDADE X 34 CM. DE LARGURA, BASE MEDINDO 60X60CM., MESA MEDINDO 60X60CM. 7 REGULAGENS INTERNAS DE ALTURA COM DISTANCIA DE 3CM. | 2 | UN | 2929,00 | 5858,00 |
| 195 | SISTEMA DE EXAUSTÃO COM CAPELA DE EXAUSTÃO DE FIBRA DE VIDRO RESISTENTE AO FOGO, PORTAS DE VIDRO, EXAUSTOR COM CAPACIDADE DE 10M3 POR MINUTO, MOTOR BLINDADO RESISTENTE AOS GASES TÓXICOS, DUTO DE EXAUSTÃO MINIMO DE 100MM, COM ILUMINAÇÃO INTERNA, INTERRUPTOR EXTERNO, BIVOLT OU 220 V. | 1 | Pc | 1830,87 | 1830,87 |
| 196 | SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO / BOPP, CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300ºC, ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO, SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA ROLOS DE ATÉ 30 CM DE LARGURA, SISTEMA DE CORTE, COM 30 CM DE LARGURA E COM FACA DE DUPLO CORTE, POSSUI SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS A SEREM SELADOS, 1 (UM) ANO DE GARANTIA, 220 VOLTS. | 1 | Pc | 386,28 | 386,28 |
| 197 | BLOCO DIGESTOR PARA NITROGÊNIO DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA 40 PROVAS MICRO - TUBOS DE ENSAIO EM VIDRO BOROSSILICATO COM ORLA (25X250MM) PARA AMOSTRAS DE ATÉ 50 ML. RESISTÊNCIA BLINDADA ENCAPSULADA, TEMPERATURA DE 50ºC A 450ºC COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, PID. CONSUMO DE 2.000 WATTS E ALIMENTAÇÃO DE 220VOLTS. CONTROLADOR DE TEMPERATURA ANALÓGICO MA4025/A. GALERIA TRANSPORTADORA EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE PARA 40 TUBOS MICRO. APLICÁVEL EM DIGESTÕES DE AMOSTRAS SOB ALTA TEMPERATURA EM MEIOS ÁCIDOS E PRESENÇA DE CATALIZADORES. | 1 | Pc | 3233,67 | 3233,67 |
| 198 | DESTILADOR DE FIBRA EM GABINETE DE AÇO CARBONO, CÂMARA DE DIGESTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL E CAPACIDADE PARA 3000 ML, TAMPA CONDENSADORA EM VIDRO BOROSILICATO, SUPORTE PARA 30 PROVAS DIVIDIDO EM 10 DISCOS PERFURADOS COM MOVIMENTOS RECIPLOCANTE. CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, COM FAIXA DE TRABALHO ATÉ 120ºC (±0,5ºC). SENSOR TIPO PT100. RESISTÊNCIA EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL COM REGULAGEM ATÉ 99,95MIN. ALARME SONORO DE TÉRMINO DO CICLO PROGRAMADO. POTÊNCIA 1100 WATTS. TENSÃO 220 VOLTS. INCLUI UMA SELADORA DE SAQUINHOS TNT E 200 SAQUINHOS DE TNT, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. | 1 | Pc | 8383,67 | 8383,67 |
| 199 | DESTILADOR DE NITROGÊNIO AMONIACAL, BASES VOLÁTEIS TOTAIS (BVT) E ANÁLISE DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA PELO MÉTODO DE KJELDAHL APÓS O PROCESSO DE DIGESTÃO. GABINETE EXTERNO: AÇO INOX 304. VIDRARIA: VIDRO BOROSSILICATO. CALDEIRA EM VIDRO BOROSSILICATO COM SENSOR DE NÍVEL (LED) E VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DA CALDEIRA AUXILIADA POR ILUMINAÇÃO. CAPACIDADE DE DESTILAÇÃO DE 18ML/MIN. CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA EM INOX. POTENCIA DA RESISTÊNCIA: 1500W. TENSÃO ELÉTRICA 220 VOLTS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. INCLUI 1 TUBO MICRO DE 25 X 250 MM COM ORLA EM VIDRO BOROSSILICATO E FUSÍVEIS EXTRA. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 1 | Pc | 3414,67 | 3414,67 |

Observação:

Todas as indicações de consumo de energia, capacidade, potência, peso, medida, etc. deverão ser entendidas como “aproximadas”.

ANEXO V – MINUTA CARTA CONTRATO

Carta Contrato nº      /2013

Pregão Eletrônico nº 205/2013

Processo nº: 2311.007144/2013-16

- DA CONTRATANTE:

Razão Social: 		Universidade Federal de Uberlândia

C.N.P.J.: 		25.648.387/0001-18

Endereço Reitoria:	Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Reitoria, telefone: 34.3239.4855, Uberlândia-MG.

Endereço Entrega: 	Av. Amazonas, nº 2.210, Campus Umuarama, Uberlândia - MG, Divisão de Patrimônio da UFU, fone: 34.3218.2355.

- DA CONTRATADA:

Razão Social:

C.N.P.J.:

Endereço:      , telefone:

- DO OBJETO E DO PREÇO:

A presente Carta tem como objeto a aquisição de APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES, ENTRE OUTROS, conforme detalhamento e preços abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE. | UNID. | VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |

- DA GARANTIA

# A garantia deverá ser prestada pelo Fabricante do(s) equipamento(s)/bem(ns), devendo a CONTRATADA, entregar o Termo de Garantia quando da entrega dos mesmos;

# Caso a garantia exigida pela CONTRATANTE seja maior que a do Fabricante, a CONTRATADA terá que assumir, nas mesmas condições, o prazo restante, sem nenhum ônus para a Universidade.

- DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

  - A CONTRATADA ou sua representante deverá prestar assistência técnica durante todo o período de garantia, no recinto da CONTRATANTE, salvo apenas quando a execução do serviço comprovadamente exigir remover o equipamento para o laboratório da CONTRATADA, por sua conta e risco, mediante autorização escrita fornecida pela Divisão de Manutenção em Equipamentos da CONTRATANTE, respeitando os seguintes prazos:

# Para iniciar o atendimento de Assistência Técnica: máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da comunicação do defeito, por escrito, pela Divisão de Manutenção em Equipamentos da CONTRATANTE.

# Para concluir os reparos: máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir da comunicação referida no item acima.

      - Decorrido os prazos estabelecidos acima e não tendo sido reparado(s) o(s) defeito(s), a CONTRATADA será obrigada a substituir o bem defeituoso por outro idêntico e em perfeito funcionamento, de sua propriedade, até a conclusão dos reparos.

# Todo e qualquer item que exija instalação, os mesmos deverão ser executados, obrigatoriamente, por empresas autorizadas pelo fabricante, nos prazos e na forma determinados pelo Edital, seus anexos, ou Ordem de Serviços específica, devendo a CONTRATADA entregar a comprovação quando de entrega/instalação dos equipamentos, sendo que, o descumprimento deste item, obrigará a CONTRATADA a prestar a garantia total, conforme exigência no Edital e demais anexos que compõem a licitação.

- DA VIGÊNCIA

A vigência da presente Carta será até o último dia do prazo exigido para a garantia contratual.

- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

# Cumprir na íntegra todas as exigências do Edital e seus anexos.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PTRS:

Elemento de Despesa:

Fonte:

Nota de Empenho:		     , datada de       de       de 20     .

- DO PAGAMENTO

# O pagamento será efetuado no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, contados da data de atestamento do documento fiscal

- DAS PENALIDADES

A CONTRATADA ficará sujeita a todas as penalidades previstas no Ato Convocatório, bem como a legislação aplicável.

- DA VINCULAÇÃO

A presente contratação está vinculada a todo o procedimento licitatório, ou seja, ao Edital, seus anexos, bem como a Proposta apresentada e Nota(s) de Empenho, ficando os mesmos como parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse integralmente transcrito.

- DA RESCISÃO

Caberá rescisão de contrato na ocorrência de quaisquer dos motivos relacionados no art. 78 da Lei 8.666/93.

- DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ainda que modificados os domicílios das partes, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente contratação.

Uberlândia,       de       de 20

Universidade Federal de Uberlândia

Representante Legal

A Carta contrato foi recebida pela Empresa      , em      /     /20     , juntamente com a Nota de Empenho de nº      /20     , no valor de R$       (     ).

Carimbo / assinatura ou nome legível do representante

Empresa Contratada

C.P.F. nº

R.G.: