RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A CAIXA está orientada a gerir seus negócios com base nos princípios da Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Para o aprofundamento das práticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu as seguintes premissas para a gestão de seus negócios:

- Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética no ambiente interno e fomentar a replicação deles em toda a cadeia produtiva dos parceiros externos;

- Fortalecer a incorporação das variáveis sociais e ambientais atreladas aos direitos humanos, às declarações de princípios da Organização Internacional do Trabalho, aos Princípios do Pacto Global e às Metas de Desenvolvimento do Milênio, intensificando o trato das críticas e sugestões advindas das partes que se relacionam com a Empresa;

- Fazer constar no Relatório de Sustentabilidade as dimensões sociais, ambientais e econômicas, os resultados favoráveis e desfavoráveis, os desafios e metas, devendo esses dados subsidiar o planejamento estratégico;

- Promover com seus fornecedores a discussão acerca do desenvolvimento das competências na sobrevivência e proteção das crianças, buscando o envolvimento com políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da infância;

- Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repúdio a todas as atitudes preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, ao credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação, estimulando a utilização dos meios de comunicação disponíveis para os registros de ocorrências que atentem contra o Código de Ética da CAIXA e a legislação específica em vigor;

- Empreender ações que permitam que as questões ambientais tenham caráter de transversalidade e sejam incluídas no Plano Estratégico, além da existência da Política Ambiental Corporativa da CAIXA;

- Considerar nos negócios os princípios e as oportunidades relacionados à sustentabilidade ambiental;

- Contribuir para a conscientização dos danos causados ao ambiente em decorrência da intervenção humana, com abrangência a todas as partes interessadas da Empresa;

- Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gestão ambiental;

- Definir sistemática que permita verificar a origem e a cadeia de produção dos insumos madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu processo produtivo materiais com certificação de origem e Certificação da Cadeia de Custódia;

- Definir meios que contribuam para redução do consumo dos recursos naturais utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas à destinação de resíduos, sem prejuízo das condições de trabalho e sem alteração do padrão tecnológico atual;

- Incluir na política de relacionamento com fornecedores, observadas as exigências legais, como variáveis de seleção e avaliação, as questões referentes às relações trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou análogo e aos padrões ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas considerações em relação aos seus próprios fornecedores, criando um círculo virtuoso de conscientização social;

- Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que não comungam com práticas que infrinjam os direitos humanos e, também, que contribuam para a conservação ambiental e para a proteção à biodiversidade e que combatam a exploração ilegal e predatória das florestas;

- Contribuir para erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado ou análogo ao escravo, promovendo discussão acerca da questão com fornecedores e estimulando-os a cumprirem a legislação;

- Definir meios que permitam a realização de campanhas de conscientização para todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repúdio da CAIXA à mão-de-obra infantil e à mão-de-obra escrava;

- Contribuir para a erradicação das políticas ilegais, imorais e antiéticas, promovendo a divulgação e educação de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e consumidores, entre outros, em iniciativas de combate à corrupção e propina, disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilização de ferramentas correlatas;

- Estimular os fornecedores na utilização dos Indicadores Ethos, constante no endereço www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de Responsabilidade Social.

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A CAIXA elaborou o seu Código de Ética, que tem por objetivo sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos.

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da CAIXA, os valores éticos que nortearão a nossa relação.

RESPEITO

- As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade.

- Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente.

- Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação.

- Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA.

- Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

- Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem como a preservação do meio ambiente.

HONESTIDADE

- No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em 1º lugar nas mentes dos nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.

- Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

- Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

- Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional.

- Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto.

- Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.

COMPROMISSO

- Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais.

- Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituição.

- Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas, patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de Ética.

- Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as expectativas dos nossos clientes.

- Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem decisões conscientes em seus negócios.

- Preservamos o sigilo e a segurança das informações.

- Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de vida dos que nele convivem.

- Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro.

TRANSPARÊNCIA

- As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da transparência e na adoção de critérios técnicos.

- Como Empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, dos recursos por nós geridos e com a integridade dos nossos controles.

- Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados.

- Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do conhecimento de todos.

- Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas aos negócios e às decisões corporativas.

RESPONSABILIDADE

- Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a resguardar a CAIXA de ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.

- Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos negócios.

- Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente.

- Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA – GILOG/BR

PREGÃO ELETRÔNICO 028/7066-2015 – GILOG/BR, tipo MENOR PREÇO.

AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO DOU EM 05/03/2015.

EDITAL

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermédio da sua Gerência de Filial Logística em Brasília – GILOG/BR, representada por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, cuja sessão pública será realizada na Internet, objetivando a contratação de empresa(s) para a prestação dos serviços descritos no item 1 abaixo, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, esclarecendo que a presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pelos Decretos 7.174, de 12/05/2010, 6.204, de 05/09/2007, 5.450, de 31/05/2005, e 3.555, de 08/08/2000, pelas Leis nº 10.520, de 17/07/2002, 8.666, de 21/06/1993 e 8.429, de 02/06/1992, pela LC 123, de 14/12/2006, pela IN MPOG nº 02, de 11/10/2010, pela Resolução nº 44, de 20/11/2007 do Conselho Nacional de Justiça, e ainda pelas Leis 10.048, de 08/11/2000; 10.098, de 19/12/2000, Decreto 5.296, de 02/12/2004 e as respectivas alterações posteriores, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos.

O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até às 23h59min do dia 17/03/2015 - HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba “Poder Público”, opção “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”,  escolher a “Abrangência (OK)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico.

As PROPOSTAS COMERCIAIS poderão ser enviadas depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e serão recebidas até às 13h00min do dia 20/03/2015, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Propostas”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar a proposta por meio do ícone “$”, na coluna “Enviar Proposta” referente a este Pregão Eletrônico.

A SESSÃO PÚBLICA, para todos os efeitos, inclusive para o fim de impugnação do Edital, se inicia com o fim da fase de recebimento das propostas, às 13h00min do dia 20/03/2015, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa.

A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet estará aberta das 15h até às 15h30min do dia 20/03/2015 HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa - no quadro “Compras da CAIXA”, na opção “Pregão Eletrônico”, no link “Lances”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar o lance por meio do ícone “$”, na coluna “Entrar na disputa do pregão” referente a este Pregão Eletrônico.

Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até o dia 18/03/2015, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.caixa.gov.br/compras-caixa, em “Compras da CAIXA”, opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência (OK)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico.

Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até às 23h59min do dia 17/03/2015, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa, em “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência (OK)”, clicar no ícone “?”, na coluna “FAQ”, referente a este Pregão Eletrônico, e em seguida “PERGUNTAR”.

1	DO OBJETO

1.1	Contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva integral, com assistência técnica e reposição de peças/materiais e insumos, e serviços de emergência dos elevadores e plataformas elevatórias para deficiente físico, existentes em unidades Caixa vinculadas à GILOG/BR localizadas em Brasília e entorno, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e de seus Anexos, que o integram e complementam, conforme abaixo:

| ANEXO I | TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BÁSICO |
| --- | --- |
| ANEXO I-A | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ROTINAS DE SERVIÇOS |
| ANEXO I-B | RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |
| ANEXO I-C | PLANO DE MANUTENÇÃO |
| ANEXO II | PROCESSO DE ATENDIMENTO |
| ANEXO III | ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS |
| ANEXO IV | RELAÇÃO DAS UNIDADES |
| ANEXO V | DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO/VISTORIA |
| ANEXO VI | MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO |
| ANEXO VII | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO |
| ANEXO VIII | MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL |
| ANEXO IX | ESTIMATIVA DE PREÇO – VALORES MÁXIMOS QUE A CAIXA SE PROPÕE A PAGAR |
| ANEXO X | RELATÓRIO MANUTENÇÕES CORRETIVAS |
| ANEXO XI | MINUTA DE CONTRATO |
| ANEXO XII | MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP |
| ANEXO XIII | TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL |

1.1.1	O objeto deste Pregão está distribuído em 01 (um) único item.

1.1.2	As especificações detalhadas dos serviços, condições de execução e descrição da forma pela qual a empresa a ser contratada deverá prestar os serviços e ainda as informações que possibilitem a avaliação do custo, métodos, prazo de execução dos serviços e a forma de execução do Contrato (se for o caso), constam do(s) Anexo(s) I; I-A; I-B; I-C; II; III; IV e XI deste Edital.

1.1.3	O custo global estimado para os serviços é de R$ 296.081,64 (Duzentos e noventa e seis mil e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

1.1.4 	É facultado à licitante efetuar vistoria nos locais que julgar necessário. Nesses casos deverá agendar previamente a data e horário da vistoria com a GILOG/BR – Manutenção, através do e-mail: gilogbr01@caixa.gov.br .

2	DA PARTICIPAÇÃO

2.1	Podem participar desta licitação as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação, que estejam credenciadas e cadastradas em cada nível do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores ou apresentem toda a documentação legalmente exigida para habilitação, indicada no item 8, além de atender às demais exigências constantes deste edital.

2.1.1	As empresas que ainda não estiverem cadastradas no SICAF e tenham interesse em fazer parte do referido Sistema, previamente à realização da licitação poderão providenciar tanto o credenciamento quanto o cadastramento nos diversos níveis do Sistema em qualquer Unidade Cadastradora do SICAF.

2.2	O Credenciamento da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o cadastramento em cada nível são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-financeira.

2.2.1	Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instruções de preenchimento dos formulários para efetuar o registro no Sistema constam no manual do SICAF, que poderá ser obtido por meio da Rede Internet, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, onde devem ser acessadas as seguintes opções: na aba “SICAF”, “Fornecedor” selecionar “Manuais”.

2.3	A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto na referida LC, observadas as condições estabelecidas neste edital.

2.3.1	Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE.

2.3.2	A empresa que se enquadra como MPE, deve apresentar declaração nos termos do Anexo XII, para fins do tratamento diferenciado previsto na LC 123/2006.

# 2.3.3	A declaração mencionada no item 2.3.2 deverá ser encaminhada na forma do item 8.7.

2.5	Não é admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.5.1	em recuperação judicial ou extrajudicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.5.2	que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedidas de licitar e contratar com a União, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

2.5.3	que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

2.5.4	organizadas sob a forma de cooperativas, tendo em vista que pela natureza dos serviços existe a necessidade de subordinação jurídica entre o prestador de serviço e a empresa contratada, bem assim de pessoalidade e habitualidade, e por definição não existe vínculo de emprego entre as cooperativas e seus associados.

2.5.5	cujo(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) seja(m) empregado(s) ou dirigente(s) da CAIXA ou possua(m) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

3	DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1	Para a certificação e o credenciamento, primeiramente a empresa deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda não tenha sido efetuado, acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa, em “o que é”, em “serviços para Fornecedores”, escolher a opção “Cadastre-se”, após concordar com o Contrato de Adesão, deverá ser informado todos os dados solicitados.

3.1.1	Após essa providência, a empresa receberá, via e-mail, o código de acesso para ser combinado com a senha temporária. Só a combinação da senha temporária com o código de acesso permitirá o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransferível, para fins de navegação no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poderá ser confirmada como a senha definitiva para uso no site.

3.1.2	De posse da senha, a empresa deverá acessar novamente o mesmo endereço eletrônico, no link “Certifique-se”, para providenciar a elaboração da procuração necessária à certificação da empresa, conforme modelo ali disponibilizado, bem como para o preenchimento de informações complementares solicitadas na página.

3.1.2.1	A referida procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

3.1.2.2	Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.1.3	Após digitar seus dados no site www.caixa.gov.br, o fornecedor será convocado, via e-mail, a comparecer a uma das Agências da CAIXA, munido dos documentos mencionados nos itens 3.1.2.1 ou 3.1.2.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificação.

3.1.3.1	O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou Documento equivalente, deverá se apresentar ao Gerente Empresarial da Agência, que, após verificar a autenticidade dos documentos e das informações prestadas, efetuará a certificação da empresa interessada.

3.1.4	Após essa etapa a licitante deverá providenciar o credenciamento específico para este pregão, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa, em “compras da CAIXA”, na coluna “pregão eletrônico”, no item “Editais”, escolher a “Abrangência (OK)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico, até a data limite informando dia e horário no preâmbulo deste Edital.

3.1.4.1	Decorrido esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a participação neste Pregão Eletrônico.

3.1.5	Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve selecionar a opção “SIM” na tela “Termo de Responsabilidade - Lei Complementar nº 123/2006”, constante da opção “Credenciamento”, no endereço eletrônico citado no item 3.1.4, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC, indicados no item 3.1.5.2.

3.1.5.1	O sistema somente identificará a licitante como MPE caso ela faça a opção indicada no item 3.1.5.

3.1.5.2	Este é o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza à licitante declarar sua condição de MPE, requisito indispensável para que possa exercer o direito de preferência e de comprovação posterior da regularidade fiscal estabelecidos na LC nº 123/2006, conforme previsto neste edital.

3.1.5.2.1	Finalizado o credenciamento não haverá outra oportunidade para a alteração dessa declaração e, portanto, para exercer os direitos de que trata o item 3.1.5.2.

3.1.5.3	A MPE que não selecionar a opção “Sim” na tela citada no item 3.1.5 será interpretado como não interesse da empresa em usufruir dos benefícios previstos na referida Lei Complementar.

3.1.6	Caso o cadastro efetuado pela licitante nos termos do item 3.1, esteja divergente da opção assinalada no credenciamento deste Pregão, o sistema emitirá mensagem informando essa divergência.

3.1.6.1 	Nesse caso a MPE deve providenciar a atualização do seu cadastro, clicando no link apresentado na mensagem ou acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa, na aba “O que é”, em “Serviços para Fornecedores”, escolher a opção “Alteração de Cadastro”.

3.1.7	Para a realização do credenciamento o interessado deverá informar o seu CPF/CNPJ e senha de acesso.

3.1.8	Os procedimentos para cadastramento, citados no item 3.1, devem ser adotados apenas pelas empresas não cadastradas no site da CAIXA.

3.2	As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA, e interessadas em participar do presente certame, que não possuem senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa, na aba “O que é”, em “Serviços para Fornecedores”,, escolher a opção “Alteração de Cadastro” em seguida clicar no link “Esqueci minha senha”, digitar uma nova senha provisória e enviar, para em seguida adotar os procedimentos descritos nos itens 3.1.1 e seguintes.

3.2.1	As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já possuem a senha de acesso, mas não providenciaram a certificação, devem adotar os procedimentos descritos nos itens 3.1.2 e seguintes.

3.2.2	As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já providenciaram a certificação, conforme itens 3.1.2 e 3.1.3, devem adotar os procedimentos para participação no presente certame a partir do item 3.1.4.

3.3	A certificação possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA.

3.4	O link “Editais” no endereço eletrônico mencionado no item 3.1.4 permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização do Edital, e das informações do objeto da licitação.

3.4.1	Ao clicar em “Edital” no Pregão Eletrônico de escolha, serão apresentadas as seguintes opções: “Visualizar Edital”, “Visualizar Retificação do Edital”, caso o edital tenha sido modificado, “Credenciamento” e “Impugnação” caso ainda esteja no prazo.

3.4.2	O link “Visualizar Edital” permite a leitura do edital, impressão e/ou baixa do arquivo (clicar com o botão direito do mouse sobre o link “Visualizar Edital” e escolher a opção “Salvar destino como...”).

4	DO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1	A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

4.2	Se o Sistema do Pregão Eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-mail aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública.

4.3	No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.1	Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação via e-mail aos participantes.

4.4	Caberá à licitante:

4.4.1	Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos itens supra.

4.4.2	Comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – 0800-7260104, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3	Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5	O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6	O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

5	DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1	A Proposta Comercial (Anexo VIII) deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço ELETRÔNICO www.caixa.gov.br, na aba “Poder Público”, no link “Compras CAIXA” – ou diretamente pelo link www.caixa.gov.br/compras-caixa - na aba quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Propostas”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar a proposta por meio do ícone “$”, na coluna “Enviar Proposta” referente a este Pregão Eletrônico.

5.2	A Proposta Comercial com preço GLOBAL deve ser anexada em arquivo único e com tamanho limitado a 8Mb (megabytes), antes da digitação da Proposta de Preço, caso contrário, ao anexar o arquivo contendo a referida Proposta Comercial, os valores digitados no campo Proposta de Preço serão perdidos e deverão ser digitados novamente.

5.2.1	A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comercial (Anexo VIII do edital) e corresponde ao VALOR GLOBAL que consta da Proposta Comercial (Anexo VIII).

5.2.2	O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial (Anexo VIII) deverão ser coincidentes.

5.2.3	É de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado.

5.3	A Proposta Comercial (Anexo VIII) deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:

5.3.1	Menção ao número do Edital, com a identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado), números de telefone, fax e e-mail;

5.3.2	Preços unitários. mensal, total mensal e valor global para elevadores e plataformas, de acordo com o modelo de proposta do Anexo VIII, atentando-se para o disposto no item 6.5 e seus subitens.

5.3.2.1	Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos;

5.3.2.1.1	Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente, devendo a licitante prever em sua planilha de composição do preço todos os custos e benefícios fiscais inerentes ao objeto ou à atividade desempenhada, observando-se as particularidades tributárias de cada segmento.

5.3.2.1.2	Não podem ser incluídos nos preços propostos os custos relativos ao IRPJ (imposto de Renda Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), seja na composição do BDI (Benefícios e Despesas indiretas), seja como item específico da planilha de composição do preço.

5.3.2.1.3	A empresa optante do Simples Nacional deve excluir do percentual da correspondente alíquota definida nos Anexos da LC 123/06 os percentuais relativos ao IRPJ e à CSLL.

# 5.3.2.1.4	Em caso de renúncia de parcela ou de totalidade da remuneração relativa a materiais ou instalações de sua propriedade, a licitante deve indicar e comprovar essa propriedade.

5.3.2.1.5 Na definição do preço a ser proposto, em se tratando de MPE, a empresa deve considerar eventual elevação dos custos decorrentes de seu desenquadramento da situação de MPE nos termos da LC nº 123/2006, caso ocorra a extrapolação do faturamento que permite a utilização dos benefícios tributários do regime tributário diferenciado durante a execução do contrato, uma vez que tal situação não configura motivo para reequilíbrio e/ou repactuação.

5.3.3.	Não será admitido no preço o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente, sem arredondamentos;

5.3.4	Prazo de garantia dos materiais aplicados e serviços não inferior a 90 (noventa) dias, salvo outro prazo mencionado no termo de referência Anexo I, sem prejuízo às determinações legais, contados do recebimento dos serviços;

5.3.5	Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas;

5.3.6	Declaração da licitante de que:

I) se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

II)	seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) ou dirigente(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

III)	não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) CAIXA que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança ou com dirigente(s) CAIXA:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- na área demandante da licitação;

- na área que realiza a licitação.

IV)	concorda com todos os termos e condições previstos no Edital PE 028/7066-2015 e seus anexos;

V)	os materiais a serem utilizados serão novos, não recondicionado(s), não remanufaturado(s).

VI)	têm ciência do inteiro teor do Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de responsabilidade sócio-ambiental (anexo XIII).

VII) se encarregará do pagamento de todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais e emolumentos necessários à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás referentes à execução dos serviços e à segurança pública, bem como o pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas.

VIII) possuirá, no momento de assinatura do contrato, todo o ferramental necessário à execução dos serviços, sendo exigido no mínimo:

    - Osciloscópio (para regular a curva de aceleração);

    - Multímetro digital;

    - Tacômetro;

    - Kit de ferramentas para reparo e vedação de máquinas;

    - Kit de ferramentas de reparo para encurtamento de cabos de tração;

    - Kit de ferramentas de reparo para substituição de cabos de tração;

    - Kit de ferramentas de reparo para substituição do cabo limitador;

    - Kit de ferramentas de reparo para substituição de coroa sem fim;

    - Kit de ferramentas de reparo para substituição de cabo de manobra.

Obs: A relação apresentada compreende o mínimo necessário de ferramentas essenciais, não isentando a Contratada de disponibilizar todos os demais que se fizerem necessários.

IX) manterá sede ou escritório de representação no município sede da Superintendência Regional ou município adjacente, devendo comprovar essa condição no ato da assinatura do contrato.

5.3.7	Local, data, nome e assinatura (com a devida identificação), por quem de direito.

5.4	Assim que a proposta for acatada pelo sistema, será criado um Número de Registro, o qual será informado ao licitante no e-mail de confirmação de recebimento da proposta.

5.4.1	O Número de Registro servirá como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.

5.4.2	Segue abaixo o detalhamento do Número do Registro:

| Formato: | CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN |
| --- | --- |
| Legenda: | CCCCC = Nº do Pregão Eletrônico III = Nr. do item AAAA = Ano do Pregão Eletrônico UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico NNNNNN = Nº Seqüencial da proposta |
| Exemplo: | 00059.002.2008.7855.000001 |

5.5	As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública.

5.5.1	Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme item 5.2.

6	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# 6.1	Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços.

# 6.2	Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

# 6.3	As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo sistema, para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos.

# 6.4	Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora do menor preço o envio da proposta comercial referida no item 5.3, e a Planilha de Composição de Preços mencionada no item 9, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor, e verificará a aceitabilidade do preço ofertado observando os seguintes critérios:

# - condições dos itens 6.5.1 a 6.5.5, e

# - compatibilidade do preço ofertado com os insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto desta licitação, acrescidos dos respectivos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, benefícios e despesas indiretas.

6.4.1	A proposta e a planilha de preços adequadas devem ser encaminhadas no prazo de até 01 (uma) hora a contar da solicitação do Pregoeiro por e-mail, no qual constará o o endereço eletrônico para envio dos documentos, e incluída (anexada) no Sistema de Compras da Caixa.

# 6.4.1.1	A capacidade de recebimento de cada e-mail está limitada a 3mb.

# 6.4.1.1.1	Caso o volume de documentos ultrapasse o tamanho de 3mb, será necessário o envio fracionado em quantos e-mails se fizerem necessários, desde que todos sejam enviados dentro do prazo estipulado no item 6.4.1.

# 6.5	Será desclassificada a proposta que:

6.5.1		não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital;

6.5.2		apresente preço ou vantagem baseados em outras propostas;

6.5.3	apresente preço excessivo ou manifestamente inexeqüível;

# 6.5.3.1	Transcorrida a etapa de lances e negociação, serão considerados excessivos os preços UNITÁRIOS da proposta ou o GLOBAL do último lance, ou da proposta comercial da licitante no caso de não haver lances, que apresentar-se superior ao máximo admitido pela CAIXA, conforme a estimativa de custos constante do Anexo IX.

# 6.5.3.1.1	A aceitabilidade do preço máximo será verificada em relação ao preço global e aos preços unitários.

# 6.5.3.2	Será considerado manifestamente inexeqüível o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com a comprovação de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado.

# 6.5.3.2.1	Poderá ser considerada manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores, caso a licitante não demonstre sua viabilidade:

# a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CAIXA; ou

# b) valor orçado pela CAIXA.

# 6.5.3.2.2	Verificada a hipótese de preço inexequível, o Pregoeiro concederá o direito de contraditório, solicitando que a licitante apresente nota explicativa para comprovar a regularidade de sua proposta, sob pena de desclassificação.

# 6.5.4	apresente na planilha de composição de preço cotação de itens em desacordo com as condições estabelecidas nos itens 5.3.2.1.1 ao 5.3.2.1.5 e no item 9, ressalvado o disposto no item 6.5.4.2;

# 6.5.4.1	no caso de eventuais divergências entre percentuais e valores informados na planilha de composição de preços (Anexo VI) e aqueles decorrentes da legislação ou norma específica e/ou ausências de provisão de valor, em razão de isenção ou benefício fiscal, a licitante deverá apresentar nota explicativa, bem como a documentação que comprove essa condição;

# 6.5.4.2	havendo divergências, por erro material, entre percentuais e valores informados na planilha de composição de preços e aqueles estabelecidos em legislação ou norma vigente, a licitante poderá corrigir o item, compatibilizando-o com a legislação ou norma aplicável, mantido o preço vencedor.

# 6.5.4.3	O Anexo VII (planilha de composição do preço das peças de reposição) será parte integrante do contrato. O objetivo do mesmo é dar chance à contratada de detalhar a sua planilha de composição de custos. Caso haja um pleito de repactuação de preços a referida planilha servirá de base para comprovação variação do valor inicial de cada peça.

6.5.5	Apresente declaração de enquadramento como MPE, mas extrapola o faturamento previsto na LC 123/2006.

6.6	A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.7	A licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedida de participar da sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, conforme o item 11 deste edital.

# 6.8	No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

# 6.9	Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.

# 6.9.1	Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.

7	DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES

7.1	Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO GLOBAL.

7.1.1	Assim que o lance for acatado pelo sistema, a licitante será informada por e-mail do respectivo horário, preço e Número de Registro de recebimento do lance.

7.1.1.1	O Número de Registro servirá como comprovante de que o lance foi registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.

7.1.1.2	O Número do Registro será gerado de forma similar ao mencionado no item 5.4.2.

7.2	Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes no item 16 deste Edital.

7.3	As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

7.3.1	a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7.3.2	no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

7.3.3	os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL.

7.4	Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

7.5	Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível, o preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.

7.6	Ao término do horário definido no preâmbulo deste edital para o Recebimento dos Lances, o Sistema eletrônico emitirá aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

7.6.1	O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seu(s) último(s) lance(s).

7.6.2	Por isso, o intervalo do horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma automática pelo sistema.

7.7	Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.8	Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante cujo preço foi o menor.

7.9	Caso o menor preço seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação em conformidade com o item 7.11.

7.10	Caso o menor preço não seja apresentado por uma MPE, observar-se-á o seguinte:

7.10.1	Se houver proposta apresentada por MPE de valor igual ou até 5% superior à melhor proposta, será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE.

7.10.1.1	O direito de preferência consiste na possibilidade de a licitante apresentar proposta de preço inferior à da empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.10.2	O Pregoeiro dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE, apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances.

7.10.2.1	O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do Pregoeiro, sob pena de perda do direito de preferência.

7.10.3	Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o item 7.11, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.10.4	Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido no item 7.10.1, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

7.10.5	Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema realizará sorteio eletrônico para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.11	Finalizada essa etapa e identificada a empresa que apresentou o menor preço e preencheu todos os requisitos do edital, inicia-se com ela a fase de negociação.

7.12	O percentual de redução do preço proposto, decorrente dos lances, bem como do preço proposto quando do exercício dos direitos de preferência, deve incidir de forma linear sobre os preços unitários propostos na forma deste Edital.

7.13	Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante melhor classificada para que seja obtido preço melhor, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa, - na opção “Compras da CAIXA” no link “Negociação”, selecionar a “Abrangência (OK)”, na coluna “Negociações”, clicar em “Visualizar/Responder”, referente a este Pregão Eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.14	A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.15	Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observadas todas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

7.16	No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de observadas todas as exigências estabelecidas para o exercício dos direitos de preferência previstos neste Edital, para efeito de classificação, é assegurada a preferência para o bem ou serviço objeto dessa licitação:

I - produzido no País;

II - produzido ou prestado por empresa brasileira;

III - produzido ou prestado por empresa que invista em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

7.16.1	Permanecendo o empate entre propostas será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação aos licitantes, depois do que, o pregoeiro poderá negociar com a proponente, em conformidade com o item 7.13.

7.17	Havendo negociação a licitante vencedora deverá encaminhar, na forma do item 8.7, a proposta comercial e a Planilha de Composição de Preços, observado o item 9 com os respectivos valores adequados ao preço negociado.

7.18	Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observando-se o(s) direito(s) de preferência estabelecido(s) neste edital, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.

8	DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

8.1	Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos a:

- habilitação jurídica;

- qualificação técnica;

- qualificação econômico-financeira;

- regularidade fiscal e trabalhista;

- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

8.1.1       O Credenciamento da sociedade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o cadastramento em cada nível abaixo indicado, são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-Financeira:

Nível I – credenciamento: nível básico e pré-requisito para o cadastramento nos demais níveis;

Nível II – o registro regular nesse nível supre as exigências de Habilitação jurídica prevista nos itens 8.2.1 ao 8.2.3;

Nível III – o registro regular nesse nível supre as exigências de Regularidade Fiscal em âmbito federal conforme definida no item 8.3.2;

Nível IV – o registro regular nesse nível supre as exigências de Regularidade fiscal nos âmbitos estadual e municipal conforme exigida no item 8.3.3.

Nível V – o registro regular nesse nível supre as exigências de Qualificação técnica em relação ao registro ou à inscrição na entidade profissional competente, quando for exigido para o exercício da atividade;

Nível VI – o registro regular nesse nível supre as exigências de Qualificação Econômico-Financeira, em relação à Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial/Extrajudicial e à comprovação de boa situação financeira da proponente, conforme solicitado nos itens 8.4.1 a 8.4.3.1.1.

8.1.1.1	Nesse caso, a validade/regularidade da documentação a seguir relacionada será verificada mediante consulta “on line” ao Sistema

8.1.2 	Caso não seja possível efetuar a consulta de algum documento ou nível de cadastro no SICAF, ou na hipótese daquele estar vencido, a licitante deverá encaminhar o(s) documento(s) vencido(s)/faltante(s) na forma do item 8.7.

8.1.3	A comprovação do credenciamento e cadastramento em cada nível do SICAF, dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos necessários, por intermédio de consulta ‘on line’ no SICAF, opção “Situação do Fornecedor”, depois de verificada a aceitabilidade da proposta.

8.1.4	Para fins de habilitação, a verificação pela CAIXA nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.2	A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

8.2.1	ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

8.2.2	inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

8.2.3	decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.3	A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em:

8.3.1	prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

8.3.2	prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – CND - ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CPEND), na forma da lei.

8.3.3	prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, na forma da lei.

8.3.4	prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) caso não seja atendida pela Certidão mencionada no item 8.3.2.

8.3.5	prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.3.6	prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada por meio de consulta à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

8.3.6.1	Caso seja apresentada à CAIXA, por licitante ou cidadão interessado, Certidão Positiva expedida posteriormente àquela apresentada quando da habilitação, será concedido à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, sob pena de inabilitação.

8.3.7	A MPE que se declarar como tal, nos termos do Art. 3º da LC nº 123/06 e seu § 4º, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal ainda que contenham restrição.

8.3.7.1	Na situação supra, será assegurado à MPE declarada vencedora, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério da CAIXA, para comprovar a sua regularidade fiscal.

8.4	A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

8.4.1	certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.4.2	comprovação da boa situação financeira da empresa, baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), obtidos a partir dos dados resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante

LG = ------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG = ----------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = -------------------------------

Passivo Circulante

8.4.2.1	A licitante credenciada e cadastrada no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF terá sua qualificação econômico-financeira avaliada por meio desses índices econômicos registrados no referido Sistema.

8.4.3	A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), deverá comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais).

8.4.3.1	O patrimônio líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula seguinte, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Patrimônio Líquido = Ativo Total – Passivo Total (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

8.4.3.1.1	Para a licitante credenciada e cadastrada no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF, o patrimônio líquido exigido acima será obtido a partir das informações do balanço da empresa, registrado no referido Sistema, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei.

8.4.3.2	Na impossibilidade da obtenção no SICAF dos índices econômicos e das informações necessárias ao cálculo do patrimônio líquido, referidos nos itens 8.4.2 e 8.4.3.1, a licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma do item abaixo.

8.4.3.3	São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

8.4.3.3.1	publicado em Diário Oficial; ou

8.4.3.3.2	publicado em jornal, ou

8.4.3.3.3	por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

8.4.3.3.4	por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

8.4.4	As entidades Sem Fins Lucrativos estão dispensadas da apresentação da documentação referente à Qualificação Econômico-Financeira.

8.5	A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

    - Comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior com graduação em Engenharia Mecânica devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos serviços de manutenção preventiva e corretiva integral de elevadores, acompanhada da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA. A comprovação do profissional será por meio:

    - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA, dentro do seu prazo de validade, onde consta(m) o(s) profissional(is) como responsável(is) técnico(s);

    - Contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial, no caso de ser sócio-proprietário da empresa licitante;

    - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, no caso de empregado da empresa, comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante.

    - Instrumento Particular de Prestação de Serviços, dentro do seu prazo de vigência, no caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços, celebrado entre o profissional e a empresa licitante, com as firmas reconhecidas em Cartório, devendo vir acompanhado de ART/CREA que contenha a citação do aludido contrato.

8.5.2	Apresentação de atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões), devidamente averbado no CREA, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado ou que venha desempenhando, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.

8.5.2.1	para fins de compatibilidade será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) que comprove(m) manutenção preventiva e corretiva integral em pelo menos 02 (dois) elevadores com, no mínimo, capacidade de 600 Kg ou 8 pessoas, e 01 (uma) plataforma elevatória com, no mínimo, capacidade de 225 Kg ou 03 pessoas.

8.5.2.2	o(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da  pessoa jurídica emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

8.5.2.3	não serão aceitos atestados emitidos pela própria licitante a seu favor ou a favor de profissionais vinculados à mesma.

8.5.3	Os documentos de habilitação, quando escritos em língua estrangeira, deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

8.5.3.1	Os documentos citados no subitem 8.5 e seguintes acima, quando de procedência estrangeira e emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

8.6	O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal será suprido pela declaração da licitante de que não possui em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

8.6.1	Tal declaração deverá ser firmada eletronicamente pela licitante por meio de preenchimento do Termo de Responsabilidade, quando do seu credenciamento, na forma do item 3.1.4.

8.7	Encerrada a etapa de lances, a documentação a seguir relacionada deverá ser encaminhada por fax, no prazo de até 01 (uma) hora a contar da solicitação do Pregoeiro, facultado o envio digitalizado por e-mail, de no máximo 3MB por mensagem eletrônica, em formato compactado.

8.7.1	Para licitante credenciada e cadastrada em cada nível do SICAF:

- Certidão de Falência ou recuperação judicial/extrajudicial;

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

- Documentos de comprovação da Qualificação Técnica;

- Planilhas de composição de preços (Anexos VI e VII);

- Declaração de enquadramento como MPE, se for o caso (Anexo XII);

f)	Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio – Anexo XIII.

8.7.2	Para licitante NÃO credenciada e NÃO cadastrada em cada nível do SICAF:

- Documentação relativa a Habilitação jurídica;

- Documentação relativa a qualificação econômico-financeira;

- Certidão de Falência ou recuperação judicial/extrajudicial;

- Documentação relativa a regularidade fiscal;

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

- Documentos de comprovação da Qualificação Técnica;

- Planilhas de composição de preços (Anexos VI e VII);

- Declaração de enquadramento como MPE, se for o caso (Anexo XII);

i)	Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio – Anexo XIII.

8.7.3	As certidões apresentadas como prova da regularidade dos requisitos de habilitação da licitante devem estar válidas ao tempo de sua apreciação pelo pregoeiro.

8.7.4	A solicitação do Pregoeiro será encaminhada ao licitante por e-mail ou pelo sistema de compras da Caixa, no qual constará o número do fax para o envio dos documentos.

8.7.4.1	A licitante deverá encaminhar os arquivos por email, limitado ao tamanho máximo de 3MB. Caso a soma dos arquivos sejam maiores que 3MB, a licitante deverá dividir os arquivos antes de encaminhá-los, podendo enviar quantos emails forem necessários, limitados ao tamanho máximo informado, e preferencialmente enumerados (ex: e-mail 01 de 03; e-mail 02 de 03...).

8.8	Os originais dos documentos exigidos neste edital e encaminhados de acordo com os itens 6.4.1 (proposta comercial final) e 8.7 (documentação de habilitação e declaração MPE), a Proposta Comercial e a Planilha de Composição de Preços (Anexos VI e VII) adequadas à negociação realizada, se houver, e o Termo de Compromisso constante do Anexo XIII, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito, deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da GILOG/BR - Licitação, sito à SEPN 512 lotes 01/02 Edifício José Alencar, 4º Andar – Ala Sul, Asa Norte – Brasília-DF; CEP 70.760-500, no prazo de até 3 (três) dias úteis, podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

# 9	DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

9.1	A Planilha de Composição de Preços (modelos dos Anexos VI e VII) deve ser obrigatoriamente apresentada pela licitante detentora do menor preço, na forma dos itens 6.4 e 7.18, sob pena de desclassificação, preenchida e assinada pelo representante legal da empresa.

9.1.1	A licitante deverá efetuar as alterações que julgar necessárias, de vez que a Planilha será utilizada para subsidiar o julgamento quanto à aceitabilidade da proposta, bem como para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução contratual, quando de eventuais repactuações ou reequilíbrios de preços, sendo de exclusiva responsabilidade de a licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, observadas as disposições dos itens 5.3.2.1 ao 5.3.2.1.5.

9.1.1.1	Não é admitida a inclusão da “reserva técnica” como item da remuneração da mão-de-obra, ou a qualquer título, sem a indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item.

      - Os custos com supervisão e fiscalização devem ser englobados nas despesas administrativas, não sendo permitida a sua inclusão em outro item da planilha.

9.1.1.3 	Os modelos dos Anexos VI e VII deverá ser adaptado à sua natureza jurídica, objeto ou atividade desempenhada, observando-se as particularidades tributárias de cada segmento, conforme o disposto no item 5.3.2.1 e seguintes.

9.1.2	Na análise da Planilha de composição de preços os itens em branco, com valor zero ou valores irrisórios e/ou incompatíveis com as práticas de mercado serão desconsiderados como elementos de formação dos custos, observado o disposto nos itens 5.3.2.1.1 ao 5.3.2.1.5 e, como conseqüência, não caberá negociação futura envolvendo tais itens; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsideração terão que ser absorvidos pelos demais itens da Planilha, desde que não se configure a corrosão da exeqüibilidade da proposta, não podendo a empresa alegar posteriormente desconhecimento de fatos existentes quando da elaboração da proposta ou erros no preenchimento da planilha como fundamento para solicitar a repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro da proposta/contrato.

9.1.3	O pregoeiro poderá convocar a licitante para apresentar Nota Explicativa, detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar sua exeqüibilidade, cuja aceitação ficará condicionada à análise pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, sobre a qual decidirá motivadamente.

9.1.3.1	Uma vez aceita a Nota Explicativa pelo pregoeiro, a licitante assume inteira responsabilidade pelos itens de composição do preço e seus valores, para todos os efeitos, não podendo alegar provisão deficitária ou omissão com vistas à repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro, caso seja contratada.

10	DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

10.1	Encerrada a fase de julgamento e classificação das propostas, o Pregoeiro verificará, caso a licitante vencedora seja uma MPE e tenha utilizado o direito de preferência previsto no item 7.10.1, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já é suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para o benefício concedido à MPE, conforme previsto no Art. 3º da LC 123/2006.

10.1.1	A referida verificação será feita mediante consulta ao Portal da Transparência, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br.

10.1.2	Sendo constatada a extrapolação do faturamento máximo permitido, a MPE será inabilitada, sendo examinadas as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, conforme item 7.18.

10.2	Prosseguindo, o Pregoeiro efetuará a consulta ‘on line’ ao SICAF, para verificação da situação da licitante credenciada e cadastrada em cada nível do Sistema, se for o caso, ocasião que será impressa e rubricada pelo Pregoeiro a Declaração de “Situação do Fornecedor”.

10.2.1	Nesse mesmo ato o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora, mediante a análise da documentação encaminhada na forma do item 8.7.

# 10.3	É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhá-lo atualizado, juntamente com a documentação na forma do item 8.7.

10.4	Será assegurado à MPE que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a necessária regularização, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro.

10.4.1	A contagem do prazo acima será iniciada a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes.

10.4.2	Nessa circunstância, considerando a necessidade de comprovação da regularidade fiscal no prazo legal, a declaração do vencedor será feita em caráter provisório, após verificação da documentação de habilitação.

10.4.3	A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no item 10.4, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à CAIXA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.5	A fim de verificar se existe restrição da licitante ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, serão efetuadas as seguintes consultas, sem prejuízo de verificação dessa restrição por outros meios:

- ao CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo;

- CNCIA – Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, constante no endereço eletrônico do CNJ – Conselho Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br/, em “Sistemas”, no item “CONSULTAS PÚBLICAS – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa” e “Consulta Requerido / Condenação”, selecionar esfera “TODOS(AS)”;

- SICOW – Sistema interno da CAIXA, que permite verificar se há impedimento de o interessado licitar e contratar com esta Empresa Pública.

# 10.6	Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a intenção de recursos.

10.7	Não será habilitada a empresa que:

10.7.1	esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no item 10.3 e ressalvada a possibilidade de regularização da documentação fiscal da MPE, na forma do item 10.4;

10.7.2	não comprove a regularidade da documentação habilitatória por ocasião de sua verificação, ressalvado o tratamento diferenciado quanto à regularidade fiscal da MPE, na forma do item 10.4.

# 10.7.3	esteja com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedida de licitar e contratar com a União, ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

# 10.7.4	deixe de apresentar a documentação solicitada, apresente-a incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital;

10.8	Se a licitante desatender às exigências do item 8 ou se enquadrar nas hipóteses do item 10.7, será inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do Edital.

# 10.9	No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

11	DOS RECURSOS

11.1	Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação da(s) licitante(s) vencedora(s) deste PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.caixa.gov.br/compras-caixa, na opção “Compras da CAIXA”, em “Pregão Eletrônico”, no link “Intenções/Recursos”, escolher a “Abrangência (OK)”, selecionar este Pregão Eletrônico, em seguida clicar em “Recursos” e “Novo Recurso”, no prazo de até 30 (trinta) minutos, a partir da comunicação pelo sistema.

11.1.1	À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.1.2	Os recursos e contrarrazões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no item 11.1.

11.1.3	Os recursos e contrarrazões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e colados no campo específico do endereço www.caixa.gov.br/compras-caixa, na opção “Compras da CAIXA”, em “Pregão Eletrônico”, no link “Intenções/Recursos”, escolher a “Abrangência (OK)”, selecionar este Pregão Eletrônico, clicar em “Razões ou Contra Razões”, em seguida em “Novo Recurso ou Empresa Recorrente” e “Registrar Contra Razão” - de acordo com as orientações previstas no site.

11.2	A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo estabelecido no item 11.1, importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

11.3	Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

11.4	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5	Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.

11.6	A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-mail.

12	DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

12.1	À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação.

12.2	A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme a minuta do Contrato que integra este Edital (Anexo XI).

12.3	Fica impedida de ser contratada para a execução de serviço objeto desta licitação a licitante que se enquadre em qualquer das situações mencionadas no item 2.5.5.

# 12.4	A licitante que for declarada vencedora da licitação e que não for cadastrada no SICAF deverá providenciar o cadastramento e habilitação no referido sistema, nos níveis I, II, III, IV e VI, como condição para assinatura do contrato.

12.5	No ato da assinatura do instrumento contratual, a licitante vencedora deverá firmar a declaração de vedação ao nepotismo, que consta anexada ao final da minuta de Contrato (Anexo XI).

12.6	A assinatura do contrato pela adjudicatária dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua convocação pela CAIXA.

12.6.1	A convocação será encaminhada ao licitante vencedor por e-mail, no endereço cadastrado no site da CAIXA na forma do item 3.

12.6.2	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item 16 deste Edital.

12.7	Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, a CAIXA poderá convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, observadas as preferências previstas neste Edital, para depois de comprovados os requisitos habilitatórios negociar os preços e se acordado, tomar os demais procedimentos para contratação.

12.8	Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, trabalhista, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.

12.8.1	Neste caso, será efetuada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto no item 12.7.

# 13	DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

# 13.1	O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo XI) integra o presente edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

14	DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1	O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente a 05% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.1.1	Caso o valor global da proposta seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do item 6.5.3.2.1, será exigida a prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o valor resultante do item 6.5.3.2.1 e o valor da correspondente proposta.

14.2	A garantia deverá ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o respectivo comprovante ser apresentado à CAIXA, como condição para assinatura do contrato:

14.2.1	Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública:

14.2.1.1	A caução em títulos da dívida pública consiste na entrega à Administração de título da dívida pública, que fica sob a tutela e guarda desta, vinculado, exclusivamente, a este contrato, não podendo ser utilizada para nenhum outro fim.

14.2.1.1.1 Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.2.1.2	A caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária remunerada específica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do contrato, devendo ser efetuado em uma Agência da CAIXA, utilizando-se a operação 008, tendo como beneficiário a CAIXA;

14.2.1.2.1 Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento.

14.2.2	O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, conforme descrito na apólice.

14.2.2.1 A apólice do seguro-garantia deve conter o prazo de validade, correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato;

14.2.2.2	O seguro deve efetuar a cobertura de todo o prazo contratual, contemplando a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia;

14.2.2.2.1Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos mencionados;

14.2.2.3	A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

14.2.2.4	A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que possam ser impostos à CAIXA em decorrência da má execução do contrato.

14.2.3	A Fiança bancária consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva carta, emitida por instituição financeira idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execução contratual.

14.2.3.1	 Somente é aceita Fiança Bancária na via original e que apresente todos os requisitos a seguir:

a) Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos);

b) Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato;

c) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

d) Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 - Novo Código Civil;

e) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor contratual, previsto no item 14.6 deste Edital;

f) Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária;

g) Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;

h) O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nas alíneas “c”, “d”, “f” e “g” acima.

14.3	A não apresentação do comprovante da garantia no ato da assinatura do contrato configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a licitante às sanções administrativas cabíveis.

14.4	A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

14.5	A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

14.6	A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver alteração contratual que implique aumento do valor contratado, de modo que corresponda a 05% (cinco por cento) do valor global contratado.

14.7	A qualquer tempo, mediante prévia solicitação à CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

# 15	DA FORMA DE PAGAMENTO

# 15.1	A CAIXA, após a execução dos serviços e o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas na minuta de contrato (Anexo XI).

16	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1	Ficará impedida de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a licitante que incorrer em alguma das seguintes hipóteses:

- deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

- apresentar documentação falsa;

- ensejar o retardamento da execução do objeto;

- não mantiver a proposta;

- falhar ou fraudar na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo;

- fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

- convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar injustificadamente a assinar o contrato ou não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato

16.1.1	A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, aplicada pela competente autoridade da CAIXA, após a instrução do respectivo processo, no qual fica garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa da licitante, será registrada no SICAF.

16.2	Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos na minuta de contrato (Anexo XI):

16.2.1	advertência;

16.2.2	multa;

16.2.3	suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

16.2.4	impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

16.2.5	declaração de inidoneidade.

17	DOS ILÍCITOS PENAIS

17.1	As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

18	DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1	As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento nº 5303-02, no compromisso registrado no SIPLO sob o nº 001/2015-BR.

19	DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

19.1	A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

19.2	A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato, e em decorrência dessa anulação as licitantes não terão direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

20	DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

20.1	O contrato a ser firmado terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA e com a concordância da Contratada, por períodos iguais ou inferiores, até o limite permitido na Lei nº 8.666/93.

21	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1	A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e Anexos.

21.2	As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

21.3	Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

21.4	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

21.5	Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.

21.6	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

21.7	Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame – GILOG/BR, em Brasília/DF.

21.8	É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

21.9	Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

21.10	Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no endereço www.caixa.gov.br/compras-caixa, na opção “Compras da CAIXA”, em “Pregão Eletrônico” no link “Editais”, selecionar a “Abrangência (OK)”, clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico, em seguida “Visualizar Retificação do Edital”.

21.10.1	No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam válidos.

21.10.2	Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido apenas o credenciamento da(s) licitante(s).

21.11	Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa, na opção “Compras da CAIXA”, em “Pregão Eletrônico”, no link “Editais, escolher a “Abrangência (OK)”, clicar no ícone “?”, na coluna “FAQ”, referente a este Pregão Eletrônico, e em seguida “PERGUNTAR”.

21.12	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes, no endereço eletrônico mencionado no item 21.11, na opção FAQ (Ícone “?”).

21.13	É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço www.caixa.gov.br, na aba “Poder Público”, no item “Compras CAIXA” ou diretamente pelo link www.caixa.gov.br/compras-caixa até a data de realização da sessão pública.

21.14	É vedado subcontratar outra empresa para atendimento parcial ou total do contrato.

22	DO FORO

22.1	Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, na cidade de Brasília.

Brasília, 05 de Março de 2015.

Ícaro Ribeiro Soares

Pregoeiro

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BÁSICO

Custo estimado para contratação: R$ 296.084,64 (Duzentos e noventa e seis mil e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

|  | Serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataforma elevatória para deficiente físico, com reposição de peças, nas unidades da CAIXA . |
| --- | --- |

1	PRELIMINARES

1.1	A presente especificação define técnicas e rotinas (constantes nos ANEXOS I e II) a serem seguidas pela CONTRATADA, em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes. Caso surjam dúvidas com relação às especificações técnicas, estas deverão ser esclarecidas pela CAIXA antes da apresentação da proposta.

2	OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

2.1	A CONTRATADA obriga-se, através de pessoal técnico especializado, a:

2.1.1	Permanente observação do funcionamento das instalações e equipamentos relacionados;

2.1.2	Execução dos serviços preventivos recomendados nas rotinas de manutenção previstas nos ANEXOS.

    - Execução dos serviços corretivos com a reposição e substituição de peças, de todos os equipamentos objeto do Contrato, que estejam danificadas e /ou apresentem algum defeito, assim como os materiais necessários, sendo que as peças deverão ser genuínas, ou seja, fabricadas pelo fornecedor da marca dos equipamentos;

2.1.4	A reposição de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra estão inclusos no preço contratado, conforme Cláusula Quinta do Contrato – ANEXO XI.

2.1.5	Comunicação formal de quaisquer alterações ocorridas, processadas em nível de projeto, para coordenação das respectivas atualizações.

2.1.6	Toda manutenção será de acordo com Normas Brasileiras pertinentes em vigor, que a CONTRATADA declara conhecer, inclusive de segurança, utilizando sinalização de advertência para o equipamento em manutenção. Periodicamente, deverão ser efetuados testes integrais de segurança, conforme Normas Pertinentes.

2.1.7	As manutenções preventivas deverão ocorrer no horário das 07:00 às 08:00 horas, ou das 19:00 às 22:00 horas, de segunda a sexta-feira e das 07:00 às 13:00 horas aos sábados, exceto se comprometer a segurança da unidade ou se o responsável pela unidade discordar, quando então deverá ser estabelecido novo horário para a execução dos serviços.

2.1.8	Já as manutenções corretivas deverão ser executadas de imediato, conforme prevê o processo de Atendimento (ANEXO II);

2.2	Utilizar equipamentos, ferramental e instrumental adequados, necessários e suficientes à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados à CAIXA ou a terceiros.

2.3	Executar os serviços com supervisão técnica de engenharia da CONTRATADA, quando esta se fizer necessária.

2.4	Estabelecer um sistema de comunicação eficiente com a GILOG adequando a eventuais emergências.

2.5	Para efeito de solicitações de emergência, deverá ser mantido um sistema de comunicação eficiente (rádio ou telefone celular), devendo o número do mesmo ser informado no ato da assinatura do contrato.

2.6	Preencher corretamente os relatórios de inspeção e pendências conforme os padrões da CAIXA.

2.7	Apresentar relatório mensal, sobre as condições das instalações e equipamentos, assinado por engenheiro responsável da empresa que, juntamente com a sua equipe de manutenção, procederá aos levantamentos necessários a cada instalação/equipamento.

2.8	Observar um prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias e máximo de 35 (trinta e cinco) dias corridos entre duas manutenções preventivas.

2.9	Sendo constatadas irregularidades que venham a exigir correções, há necessidade de nova análise, após a conclusão, para verificação da sua eliminação.

2.10	Executar ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato, sem ônus adicional para a CAIXA, conforme dispõe o Artigo 75 da Lei 8.666/93.

2.11	Apresentar à CAIXA, em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, a anotação de responsabilidade técnica - ART, devidamente quitada junto ao respectivo CREA.

2.12	Na hipótese de haver substituição do engenheiro mecânico responsável técnico pelos serviços objeto deste Contrato, inclusive em período de férias, a capacitação profissional do seu substituto deverá ser formalmente comprovada. com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência e aprovada pela área técnica da CAIXA.

2.13	A CONTRATADA se obriga também à prestação de serviços de assistência técnica visando a melhoria do funcionamento das instalações, propondo soluções que venham otimizar o seu uso . Nestes serviços estão inclusos a realização de estudos, elaboração de desenhos, levantamentos de material, e outros considerados necessários, sem ônus adicional para a CAIXA.

2.13.1	Para a realização destes serviços a CONTRATADA deverá dispor de todo o pessoal de engenharia e apoio técnico que se fizer necessário.

- OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CAIXA

3.1	Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA livre acesso aos equipamentos objeto do contrato, para a execução das manutenções necessárias, no horário de expediente da CAIXA.

3.2	Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para corrigir defeitos ou irregularidades verificadas na execução dos serviços objeto do contrato.

3.3	Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA ou pela CAIXA, sob qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica nos equipamentos objeto do contrato.

4	ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO

  - Quando da execução da primeira manutenção preventiva, deverão ser abrangidas, além das rotinas mensais, também as de caráter trimestral, semestral e anual.

    - A CONTRATADA assumirá os serviços no estado em que se encontram, sem ônus adicional para a CAIXA, ou seja, na primeira manutenção preventiva deverá providenciar a correção de todos os defeitos existentes, bem como substituir todas as peças defeituosas, com exceção dos serviços/materiais de infra-estrutura de natureza civil e elétrica.

    - O campo de atuação da CONTRATADA contempla todo o serviço de operação dos elevadores e plataformas elevatória para deficiente físico.

4.2	Toda a mão-de-obra e materiais necessários à substituição dos equipamentos/componentes, ficará integralmente a cargo da empresa Contratada, incluindo desmontagem, montagem, soldas, balanceamento, materiais de consumo, ajustes, transportes, diárias, além de outros serviços e despesas necessários e suficientes.

4.3	Os serviços de manutenção corretiva/preventiva que se fizerem necessários e que irão interferir no funcionamento normal da Unidade, desde que não sejam emergenciais, deverão ser executados fora do horário normal de expediente, sem ônus adicional para CAIXA.

  - Todos os serviços realizados pelo técnico de manutenção deverão ser supervisionados por engenheiros da CONTRATADA, que orientarão e fiscalizarão este técnico, sem ônus adicional para a CAIXA.

5	REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PELA CONTRATADA

# 5.1	Obrigação e responsabilidade quanto ao fornecimento:

    - Os materiais/peças de reposição e insumos necessários a realização da manutenção preventiva/corretiva das instalações e equipamentos previstos no contrato serão fornecidos pela empresa Contratada, cuja obrigação abrangerá também o acondicionamento, transporte e demais procedimentos relacionados com a colocação e/ou disponibilização no local.

    - Somente a reposição de máquinas de tração, placas eletrônicas com circuitos impressos e painéis de cabine não estão incluídas no preço contratado, e deverá ocorrer, apenas, quando se esgotarem as possibilidades de conserto, cabendo à CONTRATADA a recuperação dos seus componentes, e a sua substituição fica condicionada a aprovação e fornecimento dos mesmos pela CAIXA.

    - O fornecimento das peças a que se refere o item acima será efetuado pela CAIXA conforme legislação em vigor.

    - A mão-de-obra e demais insumos necessários à substituição das peças fornecidas pela CAIXA correrão as expensas da contratada.

    - As substituição das peças de responsabilidade da CAIXA deverão ser previamente autorizadas pela CAIXA/GILOG, que disponibilizará à CONTRATADA a peça para reposição.

    - Neste caso, a CONTRATADA deverá encaminhar, para aprovação antecipada da CAIXA/GILOG, planilha contendo breve histórico dos problemas ocorridos, identificando o equipamento defeituoso através do seu modelo e número de série, n º. Tombamento para que seja providenciada pela CAIXA a aquisição do bem.

    - A CAIXA se reserva o direito de contratar a execução desses serviços com terceiros sendo que, neste caso, a CONTRATADA deverá acompanhar a referida execução e, ao final, emitir parecer conclusivo sobre os mesmos, assinado por engenheiro com atribuição específica perante o CREA, sem ônus adicionais à CAIXA e, sempre que solicitado, para efeito de pagamentos devidos pela CAIXA ao contratado.

    - A CONTRATADA deverá manter no local ou levar consigo, peças sobressalentes para substituição, quando da vistoria à unidade para realizar a manutenção, tais como:

Molas, tirantes, correias, polias, etc

    - Será admitida a reposição de materiais e peças por terceiros (representantes, revendedores, fabricantes, etc.), desde que tal fato não implique em custos para a CAIXA, caso o mesmo fosse realizado pela CONTRATADA, não caracterizando essa concessão qualquer prejuízo à responsabilidade da CONTRATADA no tocante a garantia do material/peça, demais obrigações pertinentes e a execução dos serviços, este último de competência exclusiva da mantenedora.

    - A responsabilidade com relação a aquisição e integridade dos materiais/peças fornecidos conforme as disposições deste Edital será única e exclusivamente da CONTRATADA, não assumindo a CAIXA qualquer co-responsabilidade pelas mercadorias, mesmo que já depositadas nas dependências da CAIXA.

    - A empresa CONTRATADA será responsável pela especificação dos materiais/peças de reposição fornecidos na forma deste Edital, não cabendo qualquer solidariedade e/ou assunção de custos para a CAIXA advindos com a necessidade de troca/devolução junto a fabricantes e/ou seus prepostos envolvendo mercadorias já adquiridas.

# 5.2	Obrigações quanto ao emprego dos materiais/peças fornecidos:

5.2.1	Os materiais/peças fornecidos pela CONTRATADA na forma deste Edital e empregados nas instalações e equipamentos da CAIXA deverão ser obrigatoriamente novos e, quando for o caso, com prazo de garantia do fabricante em vigência.

5.2.2	Não será admitido o emprego de materiais/peças de reposição recondicionados e/ou reaproveitados de outras instalações/equipamentos, salvo expresso consentimento da CAIXA ou de sua fiscalização, devidamente formalizado em relatório, sob pena de aplicação das penalidades previstas contratualmente e da imediata substituição do(s) item(ns), sem quaisquer ônus para a CAIXA.

# 5.3	Equivalência de especificações e qualidade:

5.3.1	Todo material/peça de reposição fornecido pela CONTRATADA na forma deste Edital deverá guardar absoluta equivalência quanto as especificações e qualidade em relação ao que foi substituído.

5.3.2	Poderá ser fornecido material/peça de qualidade superior ao substituído, notadamente nos casos em que se fizer necessário a melhoria das instalações, observado os aspectos técnicos de compatibilidade, segurança e viabilidade econômica.

    - Se a CONTRATADA utilizar material/peça que não apresente equivalência construtiva, ou seja, de qualidade inferior ao substituído, deverá efetuar a substituição imediatamente, objetivando manter a equivalência construtiva, sem qualquer ônus à CAIXA, e estará sujeita às sanções previstas em contrato.

# 5.4	Garantia dos materiais/peças fornecidos:

5.4.1	A CONTRATADA dará garantia total, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, de todos os materiais/peças fornecidos na forma deste Edital, instalados ou não (Art.26 do Código de Defesa do Consumidor).

5.4.2	Ao término do contrato, será feita vistoria em conjunto com engenheiro designado pela CAIXA, com assinatura pelas partes, de termo conjunto de entrega das instalações, no prazo de 30 (trinta) dias.

6	FISCALIZAÇÃO:

6.1	A empresa deverá colocar à disposição da CAIXA, quando solicitada, na unidade onde será realizada a inspeção, em um prazo máximo de 48 horas , engenheiro, supervisor, auxiliar e/ou mecânico/eletricista especializado, levando instrumentação e ferramental necessários e suficientes à inspeção de serviços, sem ônus adicional para a CAIXA.

6.1.1	Quando necessário, a CONTRATADA deverá providenciar também a ida ao local, do profissional responsável pela inspeção e testes, sem ônus adicional para a CAIXA.

6.2	Juntamente com a Nota Fiscal relativa ao pagamento dos serviços preventivos de um mês, deverá a CONTRATADA informar a programação dos serviços para o mês seguinte, para efeito de controle da fiscalização da CAIXA.

7	RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

7.1	A CONTRATADA deverá dispor de software gerenciador de manutenção capacitado a fornecer dados on line, via internet, em meio magnético e impressos, abrangendo entre outras informações o seguinte:

- Tempo médio de atendimento

- Histórico de intervenção por equipamento, instalação

- Cadastro de peças, equipamentos, instalações, agências

- Tabela de preços e serviços

- Demonstrativo de custos de corretivas, preventivas, por equipamento, agências, mensal, anual

- Relatórios mensais das preventivas e corretivas

7.1.1	Deverão ser adotados os relatórios gerenciais desse software, da própria CONTRATADA, adaptados para abranger os elementos definidos neste edital, conforme as rotinas de manutenção propostas. Esses modelos deverão ser assinados pelo engenheiro da CONTRATADA e entregues à GILOG nos termos do edital e deste Projeto Básico.

7.1.2	Os modelos deverão ser previamente submetidos à apreciação da CAIXA, para aprovação/homologação e digitados em planilhas Excel v.7.0.

7.2	Para serviços de manutenção corretiva deverão ser utilizados relatórios da própria CONTRATADA, observando as rotinas pré-estabelecidas.

7.3	A reprodução dos modelos adotados ficará a cargo da CONTRATADA, sem ônus para a CAIXA.

7.4	A CONTRATADA deverá zelar pelo correto preenchimento de todos os campos dos relatórios, que deverão ser elaborados em 02 (duas) vias, sendo a via original da GILOG e a outra para arquivo da CONTRATADA.

  - Todos os relatórios e fichas deverão ser entregues também em arquivos magnéticos, conforme modelo definido no item 7.1.1, devidamente etiquetados e numerados.

  - Fica reservado à CAIXA o direito de, a qualquer tempo, fornecer/alterar o modelo padrão dos relatórios, cabendo à CONTRATADA a reprodução dos mesmos.

###### FICHAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

8.1	Serão adotadas aquelas da própria CONTRATADA, que deverão ser preenchidas relacionando todo o serviço executado, bem como os quantitativos e materiais aplicados, com as observações que se fizerem necessárias.

###### 9	TRANSPORTES

9.1	O deslocamento da equipe/material ao local dos serviços, será efetivado por meio de veículo da CONTRATADA, que se responsabilizará por todos os gastos decorrentes, sem ônus adicional para a CAIXA.

###### 10	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

10.1	A CONTRATADA terá o encargo da manutenção dos equipamentos objeto deste contrato, os quais ficarão sob sua responsabilidade e, deverá obedecer às instruções e às particularidades do manual específico de cada equipamento instalado e às técnicas recomendadas pelo fabricante, zelando pela aplicação das normas técnicas brasileiras vigentes.

10.2	Deverá, ainda, promover o treinamento de 02 (dois) funcionários de cada unidade sob sua responsabilidade, para a inspeção diária do sistema de elevadores e outros julgados necessários,  alertando-os sobre os riscos de panes e acidentes em atuações fora das seqüências recomendadas.

  - Deverá apor sobre cada equipamento instruções datilografadas e plastificadas relativas à sua correta operação.

- PRAZOS DE ATENDIMENTO A CHAMADOS CORRETIVOS

11.1	Os chamados para manutenção corretiva devem ser atendidos nos prazos definidos no processo de atendimento (ANEXO II), contados da hora do chamado até o comparecimento do técnico à Unidade.

11.2	Não sendo possível sanar o problema de imediato, o técnico terá outras 24 (vinte e quatro) horas para solucionar definitivamente o problema. Caso haja necessidade de extrapolação desse prazo, deverá haver a comunicação formal dos motivos à GILOG, que por sua vez tomará a decisão sobre a aplicação ou não da multa contratual prevista no Contrato.

ANEXO I A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ROTINAS DE SERVIÇOS

INTRODUÇÃO

A presente especificação diz respeito à realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva,sendo a corretiva em caráter INTEGRAL, ou seja, fabricadas pela empresa fabricante do equipamento

RELAÇÃO DE SERVIÇOS A EXECUTAR (ELEVADORES)

1	ROTINA MENSAL

1.1	Inspeção de todo o sistema para averiguação de irregularidade.

1.2	Lubrificação das partes necessárias.

1.3	Checagem do nivelamento, aceleração e retardamento das partidas e paradas.

1.4	Verificação da viagem, inspeção de ruídos, coxins, corrediças, barra reversão e alarme.

1.5	Checagem contatos, fusíveis, disjuntores dos armários da casa de máquinas.

1.6	Verificação das máquinas de tração: freios, óleo, ruído, desgaste.

1.7	Inspeção do Motor de CC/MG através da checagem do coletor, escovas, desgaste, faiscamento.

1.8	Verificação do limitador de velocidade: testar contatos, inspecionar, lubrificar.

1.9	Inspeção das tirantes, molas e cabos de tração.

1.10	Inspeção dos limites superiores e inferiores da caixa.

1.11	Lubrificação das guias, cabinas e contrapeso da caixa.

1.12	Verificação da lubrificação, equalização, desgaste e quebras dos cabos de tração.

1.13	Inspeção da cabina RMT, APC, coxins, polia, lubrificação e checagem das carretilhas.

2	ROTINA TRIMESTRAL

2.1	Checagem das instalações da chave geral, iluminação, ventilação, infiltrações de água/pó/gases/objetos estranhos.

2.2	Verificação dos trincos das portas, testar, verificar ganchos/contos, checar folgas, infiltração.

2.3	Inspecionar carretilhas, garfos, perfil das portas e pavimentos.

2.4	Verificação de desgaste dos cabos do limitador da caixa.

2.5	Lubrificação da polias esticadora/secundária, verificação do esticamento.

2.6	Inspeção do pára-choque, limites, freios de segurança, infiltrações.

3	ROTINA ANUAL

3.1	Elaborar diagnóstico do funcionamento do aparelho.

3.2	Limpeza geral do aparelho.

3.3	Lubrificação geral do conjunto.

3.4	Teste final, com check-up completo das condições de operação do elevador.

4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EMERGENCIAL

4.1	Atender o chamado da CAIXA nos prazos constantes do ANEXO II ;

4.2	Suprir provisoriamente com equipamentos/acessórios durante uma manutenção prolongada, sem ônus adicional para a CAIXA;

4.3	Consertar os equipamentos/acessórios, como: molas, cabos, trincos, etc.

5	MANUTENÇÃO CORRETIVA E EMERGENCIAL

5.1	A manutenção corretiva e emergencial, será executada mediante solicitação da CAIXA à Contratada, com prazo de atendimento conforme ANEXO II, a qual efetuará os eventuais reparos que se fizerem necessários, sem ônus de mão-de-obra para a CAIXA.

| ANEXO I-B RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |
| --- |
| UNIDADE: EN: |
| Data: Mantenedora: Responsável: |
| MANUTENÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO |
| Item | EQUIPAMENTOS/ COMPONENTES | Mês |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Corrediças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Coxins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Barra-Reversão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alarme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Armários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Fusíveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Disjuntores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Máquinas de tração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Freios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MG/MOTOR DE CC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Coletor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Escovas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ASEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Guias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Pick-ups |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Interruptores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Limitador de Velocidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tirantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Molas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Cabos de Tração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Instalações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Chaves Geral de Iluminação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Ventilação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Infiltrações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PORTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Trincos/ganchos/contos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Portas pavimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Carretilhas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Garfos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Perfil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAIXA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Limites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Guias de cabinas e contrapeso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cabos de tração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cabos do limitador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Contrapeso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Polia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Coxins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Cabos/Correntes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Cabina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | RMT/APC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Polias esticadora/secundária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Pára choques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Limites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Freios de Segurança |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________              ______________________        ___________________

Nome e assinat. Repr.CAIXA         Nome e assinat. do técnico      Nome e assinat. eng.resp.

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS

UNIDADE: SR:

Data: Mantenedora: Responsável:

DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO EQUIPAMENTO

## ANEXO I C

PLANO DE MANUTENÇÃO

## I – ELEVADORES

M - mensal  T - trimestral  S – semestral  A - anual

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | BÁSICO/ZELADOR |  |
| 1.1 | Inquirir e checar as informações e observações | M |
| 1.2 | Partidas/ Paradas: checar nivelamento, aceleração e retardamento. | M |
| 1.3 | Viagem: Atenção para vibração, ruídos, coxins, corrediças, barra-reversão, alarme | M |
| 2 | CASA DE MÁQUINAS |  |
| 2.1 | Armários: checar contatos, fusíveis, disjuntores, etc. | M |
| 2.2 | Máquinas de tração: freios, óleo, ruído, desgaste. | M |
| 2.3 | MG/Motor de CC: checar coletor, escovas, desgaste, faiscamento. | M |
| 2.4 | ASEL: Verificar guias, pick-ups, interruptores, lubrificar. | M |
| 2.5 | Limitador de Velocidade: Testar contatos, inspecionar, lubrificar | M |
| 2.6 | Tirantes: Inspecionar tirantes e molas cabos de tração. | M |
| 2.7 | Instalações: Checar chaves geral, iluminação, ventilação, infiltrações de água/pó/gases; objetos estranhos, condições e inseguras. | T |
| 2.8 | Inspeção e limpeza geral dos equipamentos e piso | M |
| 3 | PORTAS |  |
| 3.1 | Trincos: Testar, verificar ganchos/contos; checar folgas, infiltração. | T |
| 3.2 | Portas Pavimentos (Psim): Inspecionar carretilhas, garfos, perfil | T |
| 3.3 | Limpeza Geral: Barras de portas | T |

| 4 | CAIXA |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Limites: Superiores e inferiores | M |
| 4.2 | Guias e cabinas e contrapeso: Lubrificar | M |
| 4.3 | Cabos de Tração: Verificar lubrificação, equalização, desgaste e quebras | M |
| 4.4 | Cabos do Limitador: Verificar desgaste | T |
| 4.5 | Contrapeso: Inspecionar polia, peso da fita, coxins, fixação cabos/correntes, Limpeza geral. | T |
| 4.6 | Cabina: Inspecionar RMT, APC, coxins, polia, lubrificar checar carretilhas. | M |
| 5 | POÇO |  |
| 5.1 | Polias Esticadora/Secundária: Lubrificar, verificar esticamento | T |
| 5.2 | Inspecionar: Pára-choque, limites, freios de segurança, infiltrações. Limpeza Geral de Piso e Equipamentos. | T |

2 – PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA DEFICIENTE FÍSICO

M - mensal  T - trimestral  S – semestral  A - anual

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | BÁSICO |  |
| 1.1 | Manutenção preventiva dos equipamentos, visando a eliminação de previsíveis defeitos, mantendo-o em funcionamento regular, seguro, econômico e limpo, mediante adoção de providências técnicas específicas e adequadas, inclusive as de substituição, inspeção, regulagem, lubrificação, ajustes, reparos e limpeza, de todas as partes, peças e componentes dos mesmos. | M |
| 1.2 | Vistoria anual dos equipamentos, em conformidade com a legislação em vigor específica na época, e a seu critério, sempre que julgar necessária, de todos os dispositivos de controle e segurança. | A |

DATA DE EXECUÇÃO: VIDE CRONOGRAMA A SER ELABORADO PELA CONTRATADA

EXECUTADO POR: (MECÂNICO RESPONSÁVEL) VIDE ORDEM DE SERVIÇO:

APROVADO POR: ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL (VIDE ORDEM DE SEVIÇO)

OBSERVAÇÕES:

- Em locais críticos, a periodicidade deve ser reduzida, de modo a manter o equipamento em perfeito estado de conservação e funcionamento.

- Serviços não constantes deste PMOC, mas previstos no manual do fabricante do equipamento, também deverão ser realizados e registrados.

- Os registros deverão ser efetuados nas planilhas dos relatórios de inspeção, medição e pendências, padrão CAIXA.

É obrigatório anexar a ordem de serviço ao PMOC, mantendo ambos na Unidade A.

ANEXO II

# PROCESSO DE ATENDIMENTO

1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA

  - A equipe de manutenção preventiva deverá ser móvel ou residente, e cumprirá um planejamento operacional onde deverá constar a rota e cronograma das visitas, de acordo com as rotinas de manutenção definidas nos ANEXOS IA, IB e IC.

- MANUTENÇÃO CORRETIVA

  - A CONTRATADA deverá atender a toda e qualquer solicitação da CAIXA (GILOG), para a imediata execução de manutenções corretivas ou ações emergenciais, dentro dos prazos previstos neste ANEXO II, mesmo em caso de ocorrências simultâneas, ou fora do horário/dia de expediente da CAIXA.

2.1.1	Os serviços emergenciais, prioridade nível I, deverão ser executados imediatamente após o recebimento do chamado da CAIXA, ainda que previsto prazo máximo neste ANEXO II.

    - Está previsto também no escopo, a execução de serviços acessórios, anteriores ou complementares, à perfeita realização dos serviços principais (ex: demolição, escavação, recomposição, etc.);

  - O processo em questão é amparado por uma Central de Atendimento da GILOG, onde as(os) operadoras(es) registram o chamado, identificam os equipamentos e os problemas, classificam por nível de prioridade e já informam à Unidade solicitante o prazo previsto para atendimento.

    - Após a identificação e registro, imediatamente a chamada é retransmitida à CONTRATADA, que deverá atender dentro dos prazos previstos para o atendimento;

    - Caso a CONTRATADA constate a impossibilidade de atendimento dentro dos prazos previstos neste ANEXO II, no ato do recebimento da demanda (ficha de atendimento via e-mail), deverá comunicar à Central de atendimento, apresentando os motivos que justifiquem o descumprimento do prazo, e agendando nova data/horário para o atendimento, que será previamente comunicado à Unidade solicitante.

2.2.2.1	Caberá à Central de atendimento, acatar ou não a justificativa, para efeito da contagem do percentual de atendimentos fora dos prazos.

    - A Central de Atendimento da GILOG acompanhará a execução dos serviços e fará a pesquisa pós-atendimento para identificar a qualidade/conceito dos trabalhos realizados pela CONTRATADA;

    - Este processo também gera relatórios sobre as atividades pertinentes, contendo tempo, deslocamento, anomalias detectadas, providências tomadas, etc;

  - A eficiência quanto aos prazos de atendimento será medida e classificada mensalmente, assim como a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, mediante apuração de conceitos através de relatório gerencial da GILOG e conforme dispõe o ANEXO II.

    - De acordo com a classificação obtida, a CONTRATADA estará automaticamente sujeita às penalidades indicadas neste anexo.

3	PRAZOS DE ATENDIMENTO AOS CHAMADOS CORRETIVOS

| PRIORIDADE | PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO | TIPOS DE OCORRÊNCIAS |
| --- | --- | --- |
|  | CAPITAL | Outras Unidades |  |
|  |  | Até 200 KM | Acima 200 KM |  |
| I NÍVEL | 1 HORA | 3 HS. | 4 HS. | Ocorrências que impedem o funcionamento da Unidade ou que acarretam o risco iminente de impedimento total. |
| II NÍVEL | 2 HORAS | 4 HS. | 5 HS. | Ocorrências que comprometem parcialmente o funcionamento da Unidade, e que poderão vir a agravar em um curto espaço de tempo. |
| III NÍVEL | 1 DIA | 2 DIAS | 3 DIAS | Ocorrências que não comprometem o funcionamento, porém incomodam funcionários e clientes ou ainda prejudicam a imagem da CAIXA. |
| IV NÍVEL | 2 DIAS | Data da preventiva | Data da preventiva | Ocorrências que poderão ser atendidas num prazo mais elástico, sem comprometer ou prejudicar o funcionamento ou a imagem da CAIXA em curto prazo. |
| V NÍVEL | Negociar | Negociar | Negociar | Ocorrências não especificadas, que poderão ter sua execução negociada/programada de acordo com o caso |

4	CONCEITOS DE ATENDIMENTO AOS CHAMADOS CORRETIVOS

| Conceito | Atendimento fora do prazo sobre o total de chamado do mês | Quantidade de intervenções num equipamento, relativas ao mesmo problema ocorrido no mês. | Penalidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Ótimo | Até 3% | 0 | Isento (Divulgar Conceito) |
| Bom | 4% a 8% | 1 | Isento (Divulgar Conceito) |
| Regular | 9% a 15% | 2 | Inciso I do caput da Cláusula Décima Primeira (ANEXO XI) – Advertência e Parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Primeira (ANEXO XI) – Multa diária de 0,3% e/ou Parágrafo Quarto da Cláusula Décima Primeira (ANEXO XI) – Multa de 0,01% por hora de atraso conforme o caso * |
| Ruim | Acima de 15% | 3 | Inciso III do caput da Cláusula Décima Primeira (ANEXO XI) – Suspensão e/ou Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Primeira (ANEXO XI) – Advertência suspensão declaração de idoneidade e multa Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Terceira (ANEXO XI) – Rescisão com ônus* |

* Sanções Administrativas previstas na Cláusula Décima Primeira do Contrato.

** Os percentuais acima serão considerados em números inteiros, ou seja, não deverá haver arredondamentos e sim o desprezo dos decimais.

| ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS |
| --- |
| ELEVADORES |
| SQ | UNIDADE | TIPO DE EQUIPAMENTO* | TECNOLOGIA** | MARCA | MODELO | NÚMERO DE CARROS | NÚMERO DE PARADAS | CAPACIDADE | VELOCIDADE (M/S) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kg | Nº DE PESSOAS |  |
| 1 | 210 SUL, DF | Elevador | Thyssenkrupp | GMV | ME100/13AB | 1 | 3 | 420 | 6 | 0,5 |
| 2 | AGUAS LINDAS, GO | Elevador | Thyssenkrupp | Elevatec | MC16VF | 1 | 3 | 600 | 8 | 0,75 |
| 3 | BERNARDO SAYAO, DF | Elevador | Thyssenkrupp | Atlas | A734 | 1 | 6 | 490 | 6 | 0,75 |
| 4 | GAMA, DF | Elevador | Shindler | Atlas | Bionic-5 | 1 | 3 | 675 | 9 | 1 |
| 5 | GUARA II, DF | Elevador | Otis | Otis | TAA5300CH8 | 1 | 4 | 630 | 8 | 1 |
| 6 | GUARA, DF | Elevador | Shindler | ATLAS | W54K | 1 | 5 | 420 | 6 | 1 |
| 7 | SAMAMBAIA SUL | Elevador | Infolev | Elevatec | Infolev Genius | 1 | 3 | 600 | 8 | 0,75 |
| 8 | ASA SUL | Elevador |  | VERTICAL |  | 1 | 3 | 450 | 6 |  |
| 9 | 310 Sul | Elevador |  | OTIS | 37NP2461 | 1 | 2 | 600 | 8 |  |
| 10 | Comercial Norte | Elevador | Infolev | VERTICAL |  | 1 | 3 | 420 | 6 | 0,45 |
| 11 | 511 Norte | Elevador | Shindler | Atlas | MG45B | 2 | 6 | 700 | 10 |  |
| 12 | 507 Norte | Elevador | Shindler | Atlas | MG45B | 2 | 6 | 700 | 10 |  |
| TOTAL | 14 | - | - | - | - |

| PLATAFORMAS |
| --- |
| SQ | UNIDADE | TIPO DE EQUIPAMENTO* | TECNOLOGIA** | MARCA | MODELO | NÚMERO DE CARROS | NÚMERO DE PARADAS | CAPACIDADE | VELOCIDADE (M/S) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kg | Nº DE PESSOAS |  |
| 1 | CEILANDIA NORTE, DF | Plataforma | AMG | GMV | Daiken | 1 | 2 | 250 | 1 | 0,5 |
| 2 | CEILANDIA, DF | Plataforma | AMG | Montele | Daiken | 1 | 2 | 275 | 2 | 0,08 |
| 3 | LAGO NORTE, DF | Plataforma | AMG | GMV | Daiken | 1 | 2 | 250 | 1 | 0,5 |
| 4 | LUCIO COSTA, DF | Plataforma | Thyssenkrupp | THYSSENKRUPP | Daiken | 1 | 2 | 340 | 1 | 0,08 |
| 5 | RIACHO FUNDO, DF | Plataforma | Thyssenkrupp | THYSSENKRUPP | Thyssen | 1 | 2 | 340 | 1 | 0,08 |
| 6 | SANTA MARIA, DF | Plataforma | Thyssenkrupp | Titã | Titã | 1 | 2 | 225 | 3 | 0,8 |
| 7 | TAGUASUL, DF | Plataforma | Thyssenkrupp | Montele | Titã | 1 | 2 | 275 | 2 | 0,08 |
| 8 | TRF BRASILIA, DF | Plataforma | Thyssenkrupp | THYSSENKRUPP | Thyssen | 1 | 2 | 340 | 1 | 0,08 |
| 9 | VALPARAÍZO CENTRO | Plataforma | Thyssenkrupp | MONTELE | PL022378541 | 1 | 2 | 275 | 2 | 0,08 |
| 10 | SETOR BANCARIO NORTE | Plataforma | Thyssenkrupp | MONTELE | PL022378541 | 1 | 2 | 275 | 2 | 0,08 |
| 11 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Plataforma | Thyssenkrupp | MONTELE | PL022378541 | 1 | 2 | 275 | 2 | 0,08 |
| 12 | PADRE BERNARDO | Plataforma | Thyssenkrupp | MONTELE | PL022378541 | 1 | 2 | 275 | 2 | 0,08 |
| 13 | PARQUE CIDADE | Plataforma | Thyssenkrupp | MONTELE | PL022378541 | 1 | 2 | 275 | 2 | 0,08 |
| 14 | SHOPPING QUÊ | Plataforma | Thyssenkrupp | MONTELE | PL022378541 | 1 | 2 | 275 | 2 | 0,08 |
| 15 | JARDIM INGA | Plataforma | Thyssenkrupp | MONTELE | PL02237/9339 | 1 | 2 | 275 | 2 | 0,08 |
| 16 | ASA SUL | Plataforma | Thyssenkrupp | MONTELE | PL02237/9339 | 1 | 2 | 275 | 2 | 0,08 |
| 17 | 211 Norte | Plataforma | Thyssenkrupp | MONTELE | PL022379094 | 1 | 2 | 275 | 2 | 0,08 |
| TOTAL | 17 | - | - | - | - |

| ANEXO IV - RELAÇÃO DAS UNIDADES |
| --- |
| UNIDADE | ENDEREÇO | CIDADE/UF | TELEFONE |
| SQ | CÓD. | NOME |  |  |  |
| 1 | 816 | 210 SUL, DF | SCLS 210 BL A LJ 38 Asa Sul | BRASILIA/DF | (61) 2196-1450 |
| 2 | 3052 | AGUAS LINDAS, GO | AV JK QD 35 LT 16 17 LJS 1 2 3 JD BRASILIA | AGUAS LINDAS/GO | (61) 36189800 |
| 3 | 0004 | BERNARDO SAYAO, DF | CRS 504 Bloco A Loja 64/65 | BRASILIA/DF | (61) 2196-1900 |
| 4 | 655 | GAMA, DF | Entre Quadras 51/53 Projeção 04 Gama Centro | BRASILIA/DF | (61) 2105-6300 |
| 5 | 3002 | GUARA II, DF | QE 40 CONJUNTO H LOJA 09 - GUARA II | BRASILIA/DF | (61) 21051600 |
| 6 | 643 | GUARA, DF | QE 7 BLOCO A COMÉRCIO LOCAL - GUARÁ I | BRASILIA/DF | (61) 2103-1450 |
| 7 | 4483 | SAMAMBAIA SUL | QUADRA QS 116 CONJ 06 LOTE 01 | SAMAMBAIA SUL/DF | (61) 34589050 |
| 8 | 1803 | ASA SUL | SCS QUADRA 6 BLC A | BRASILIA/DF | (61) 3218-0501 |
| 9 | 4482 | 310 Sul | CLS 310 BLC D LOJAS 40/44 | BRASILIA/DF | (61) 3255-3910 |
| 10 | 4462 | Comercial Norte | QND 27 LT 09 | TAGUATINGA NORTE/DF | (61) 31201801 |
| 11 | 7066 | 511 Norte | SEPN 511 BLOCO D | BRASILIA/DF | (61) 3206-2933 |
| 12 | 7066 | 507 Norte | SEPN QD. 507 BL. A | BRASILIA/DF | (61) 3206-1800 |
| 13 | 4166 | CEILANDIA NORTE, DF | CNN 02 BL C LOTES 2/4 | CEILANDIA/DF | (61) 2105-4150 |
| 14 | 2272 | CEILANDIA, DF | QNM 12 Via NM 12a lote 40 lojas 1,2 e 3 | Ceilândia/DF | (61) 2102-0355 |
| 15 | 3310 | LAGO NORTE, DF | CA 01, LOTE A, LOJAS 134 A 142 SHOPPING DECK NORTE | BRASILIA/DF | (61) 21951250 |
| 16 | 2893 | LUCIO COSTA, DF | SHIS QI 09/11 BLOCO K LOJAS 05 A 07 - LAGO SUL | BRASILIA/DF | (61) 2108-5100 |
| 17 | 3035 | RIACHO FUNDO, DF | CLS 04, CONJUNTO C, LOTES 3/4 | RIACHO FUNDO/DF | (61)2196-7550 |
| 18 | 3001 | SANTA MARIA, DF | Avenida Alagados Quadra CL 115 Lote "A" Santa Maria | BRASILIA/DF | (61) 21033450 |
| 19 | 2399 | TAGUASUL, DF | SETOR D SUL LOTE 08 - ED. ITACARAMBY | Taguatinga/DF | (61) 2102-0250 |
| 20 | 2301 | TRF BRASILIA, DF | SAUS QD 02 BL K ED SEDE II TRF 1ª REGIÃO | BRASILIA/DF | (61) 21020701 |
| 21 | 4501 | VALPARAÍZO CENTRO | QD 10 LT 41 Lojas 01 e 02 - Etapa A | Valparaiso de Goias/GO | (61)3615-9100 |
| 22 | 4511 | SETOR BANCARIO NORTE | SBN QD 01 BLOCO F LOJA 1 TERREO, ED PALACIO DA AGRICULTURA | BRASILIA/DF | (61) 3410-6400 |
| 23 | 1431 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | ESP MINISTERIOS BLC P AND TERREO E SOBRELOJA | BRASILIA/DF | (61) 3217-9800 |
| 24 | 4221 | PADRE BERNARDO | Av Santa Luzia Qd 22 lote 16 loja 02 - Setor Central | Padre Bernardo/GO | (61) 3633-1944 |
| 25 | 4760 | PARQUE CIDADE | SCS QUADRA 9 BLC C LOJA 03 | BRASILIA/DF | (61) 3206-0272 |
| 26 | 1990 | SHOPPING QUÊ | AV CASTANHEIRAS, S/N LJ 68, Aguas Claras | BRASILIA/DF | (61) 3206-0296 |
| 27 | 1899 | JARDIM INGA | AV LUCENA RORIZ Q 101 LOTE 16, JARDIM DO INGA | LUZIANIA | (61) 3622-9500 |
| 28 | 1297 | 211 Norte | ST CLN 211 BLC D AND TERREO | BRASILIA/DF | (61) 3348-4000 |

ANEXO V

# DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO/VISTORIA

# A EMPRESA:

DECLARA SER CONHECEDORA DE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS EQUIPAMENTOS RELATIVOS AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/7066-2015 BEM COMO DAS CONDIÇÕES ATUAIS DOS MESMOS E DOS SERVIÇOS A SER ORÇADOS/EXECUTADOS, TENDO SIDO FACULTADA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA ÀS UNIDADES CONTEMPLADAS NO PRESENTE CERTAME, DE MODO QUE PUDESSE SER VERIFICADA ALGUMA INFORMAÇÃO JULGADA RELEVANTE PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS E A PERFEITA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

Local, Data

___________________________________________________________

ASSINATURA SOBRE CARIMBO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS:

1	Preencher em papel timbrado da empresa licitante.

2	Deverá ser informado à CAIXA/GILOG eventuais divergências nas especificações e condições atuais dos equipamentos.

ANEXO VI

# MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO

# CATEGORIA/SERVIÇO ____________________________________________________________

|  | INSUMOS | VALOR UNITÁRIO MENSAL EM R$ | (%) COMPOS. PERCENTUAL DO PREÇO UNITÁRIO (%) | VALOR GLOBAL MENSAL EM R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mão-de-Obra (A) |  |  |  |
| 1.1 | Salário |  |  |  |
| 1.1.1 | Engenheiros |  |  |  |
| 1.1.2 | Supervisores |  |  |  |
| 1.1.3 | Técnicos de Manutenção Preventiva |  |  |  |
| 1.1.4 | Técnicos de Manutenção Corretiva |  |  |  |
| 1.1.5 | Ajudantes |  |  |  |
| 1.1.6 | Outros Profissionais |  |  |  |
| 1.2 | Total |  |  |  |
| 2 | Encargos Sociais (sobre “Total” – 1.2) |  |  |  |
| 2.1 | Grupo A |  |  |  |
| 2.1.1 | - INSS |  |  |  |
| 2.1.2 | - SESI ou SESC |  |  |  |
| 2.1.3 | - SENAI ou SENAC |  |  |  |
| 2.1.4 | - INCRA |  |  |  |
| 2.1.5 | - SEBRAE |  |  |  |
| 2.1.6 | - Salário Educação |  |  |  |
| 2.1.7 | - Seguro Acidente de e Trabalho/SAT/INSS |  |  |  |
| 2.1.8 | - FGTS |  |  |  |
| 2.2 | Grupo B |  |  |  |
| 2.2.1 | - Férias |  |  |  |
| 2.2.2 | - Auxílio Doença |  |  |  |
| 2.2.3 | - Licença Paternidade |  |  |  |
| 2.2.4 | - Faltas Legais |  |  |  |
| 2.2.5 | - Acidente de Trabalho |  |  |  |
| 2.2.6 | - Aviso Prévio |  |  |  |
| 2.2.7 | - 13º Salário |  |  |  |
| 2.2.8 | - Outros (especificar) |  |  |  |
| 2.3 | Grupo C |  |  |  |
| 2.3.1 | - Aviso Prévio Indenizado |  |  |  |
| 2.3.2 | - Indenização Adicional |  |  |  |
| 2.3.3 | - FGTS nas resc. s/justa causa |  |  |  |
| 2.3.4 | - Outros (especificar) |  |  |  |
| 2.4 | Grupo D |  |  |  |
| 2.4.1 | - Incidência de “A” sobre “B” |  |  |  |
| 3 | TOTAL(A)-Mão de obra + Enc.Sociais |  |  |  |
| 4 | Outros Insumos (B) |  |  |  |
| 4.1 | Uniformes |  |  |  |
| 4.2 | Treinamento e/ou Reciclagem de Pessoal |  |  |  |
| 4.3 | Vale-Alimentação(*) |  |  |  |
| 4.4 | Vale-transporte(*) |  |  |  |
| 4.5 | Combustível |  |  |  |
| 4.6 | Manutenção de veículo |  |  |  |
| 4.7 | Depreciação de veículo |  |  |  |
| 4.8 | Seguros |  |  |  |
| 4.9 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 4.10 | TOTAL (B) - Outros Insumos |  |  |  |
| 5 | Demais Componentes (C) |  |  |  |
| 5.1 | Lucro |  |  |  |
| 5.2 | Despesas Administrativas/Operacionais |  |  |  |
| 5.3 | TOTAL (C) - Demais componentes |  |  |  |
| 6 | Tributos (D) |  |  |  |
| 6.1 | PIS |  |  |  |
| 6.2 | COFINS |  |  |  |
| 6.3 | ISS |  |  |  |
| 6.4 | ICMS |  |  |  |
| 6.5 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 6.6 | TOTAL (D) – Tributos |  |  |  |
| 7 | PREÇO (A + B + C + D) | (*) | 100,00 % |  |

(*)	Nos casos de vale-transporte e vale-alimentação, tendo em vista não poderem ser considerados como custo os benefícios fiscais relativos à sua concessão, apresentar a seguinte composição:

# 1 - Alimentação:

# Valor do tíquete-refeição: 	R$ ______________

(=) Valor indicado na planilha:	R$ ______________

# 2 - Transporte:

# Valor do vale-transporte:	R$______________

(-) Participação do empregado:	R$______________

(=)  Valor indicado na  planilha:	R$______________

# Local e data

_______________________________________

# Assinatura do Representante Legal da Empresa

# Obs.: A planilha deve ser adequada conforme a necessidade da proponente na elaboração da proposta

ANEXO VII

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| SQ | TIPO DE PEÇA/MATERIAL | PERIODICIDADE DE REPOSIÇÃO (em dias) | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREVISÃO REPOSIÇÃO (EM QUANTIDADE PARA 12 MESES) | VALOR TOTAL PARA 12 MESES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |

# Local e data

______________________________________

# Assinatura do Representante Legal  da Empresa

Obs.: A planilha deve ser adequada conforme a necessidade da proponente na elaboração da proposta.

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(É ESTE ANEXO POR COMPLETO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/7066-2015

NOME DA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE/FAX:

E-MAIL:

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva integral em elevador e plataforma elevatória para deficiente físico, com assistência técnica e reposição de peças e insumos, em unidades vinculadas a GILOG/BR – marcas diversas, de acordo com as especificações e condições constantes do edital do pregão eletrônico nº 028/7066-2015 e seus anexos.

ITEM I (único):

| Estimativa de Preços |
| --- |
| Tipo de Equipamento | Quantidade | Valor Unitário Estimado | Valor Mensal Estimado |
| Elevadores | 14 |  |  |
| Plataformas | 17 |  |  |
| Total Mensal |  |
| Valor Global (12 meses) | (*) |

(*) Este é o valor que deverá ser transportado para a proposta de preços.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$__________ (valor por extenso) Neste preço já incluído todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, despesas de qualquer natureza, decorrentes do cumprimento da obrigação assumida e, ainda, se for o caso, encargos sociais e trabalhistas. Corresponde à Proposta de Preço, a qual deve ser digitada, obrigatoriamente, após a anexação desta Proposta Comercial, e que representa o valor que será considerado para o julgamento da proposta,

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:       (     ) dias, contados da data de sua apresentação. (OBS.: Não inferior a 60 dias, conforme item 5.3.5 do Edital)

PRAZO DE GARANTIA DOS MATERIAIS APLICADOS E SERVIÇOS não inferior a 90 (noventa) dias, salvo outro prazo mencionado no termo de referência Anexo I, sem prejuízo às determinações legais, contados do recebimento dos serviços;

A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA:

1. Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2. Que seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) ou dirigente(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

3. Que não tem e que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) CAIXA que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança ou com dirigente(s) CAIXA:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação e/ou contrato;

- na área demandante da licitação;

- na área que realiza a licitação.

4. Que concorda com todos os termos e condições previstos no Edital PE 028/7066-2015 e seus anexos;

5. Que os materiais a serem utilizados serão novos, não recondicionado(s), não remanufaturado(s).

6. Que tem ciência do inteiro teor do Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de responsabilidade sócio-ambiental (anexo XIII).

7. Que se encarregará do pagamento de todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais e emolumentos necessários à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás referentes à execução dos serviços e à segurança pública, bem como o pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas.

8. Que possuirá, no momento de assinatura do contrato, todo o ferramental necessário à execução dos serviços, sendo exigido no mínimo:

    - Osciloscópio (para regular a curva de aceleração);

    - Multímetro digital;

    - Tacômetro;

    - Kit de ferramentas para reparo e vedação de máquinas;

    - Kit de ferramentas de reparo para encurtamento de cabos de tração;

    - Kit de ferramentas de reparo para substituição de cabos de tração;

    - Kit de ferramentas de reparo para substituição do cabo limitador;

    - Kit de ferramentas de reparo para substituição de coroa sem fim;

    - Kit de ferramentas de reparo para substituição de cabo de manobra.

Obs: A relação apresentada compreende o mínimo necessário de ferramentas essenciais, não isentando a Contratada de disponibilizar todos os demais que se fizerem necessários.

9. Que manterá sede ou escritório de representação no município sede da Superintendência Regional ou município adjacente, devendo comprovar essa condição no ato da assinatura do contrato.

Local e data

___________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF

INSTRUÇÕES:

a. A PROPOSTA COMERCIAL é este Anexo VIII do edital, a ser adequado/preenchido e anexado, no endereço eletrônico do Pregão, através do link “Anexar Planilha”;

b. A PROPOSTA DE PREÇO corresponde ao VALOR GLOBAL o qual deve ser digitado, obrigatoriamente, após a anexação desta Proposta Comercial, e que representa o valor que será considerado para o julgamento da proposta.

c. A PROPOSTA COMERCIAL deve ser preenchida conforme modelo acima, em arquivo único, sem caracteres tais como figuras e com tamanho limitado a 8mg (megabytes), e anexada no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa, na opção “Compras da CAIXA”, em “Pregão Eletrônico”, no link “Propostas”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar a proposta por meio do ícone “$”, na coluna “Enviar Proposta” referente a este Pregão Eletrônico.

d. A proposta comercial deve ser anexada antes do preenchimento dos valores referentes à proposta de preços;

e. Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo(s) que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se, sumariamente, a fração remanescente.

f. Serão desclassificadas as propostas que permanecerem com os preços superiores aos valores máximos estimados pela CAIXA (Anexo IX), após a fase de negociação do pregoeiro com a vencedora do certame.

g. Não deverão constar da proposta o IRPJ e o CSLL, de acordo com o Acórdão 2.251/2007 do TCU;

h. Conforme subitem 3.1.5 do Edital, as empresas que se enquadram na condição de MPE devem, quando de sua certificação, selecionar no quadro Forma Constituição a opção ME/EPP, para que possam exercer direito de preferência.

ANEXO IX

ESTIMATIVA DE PREÇO – VALORES MÁXIMOS QUE A CAIXA SE PROPÕE A PAGAR

| Estimativa de Preços |
| --- |
| Tipo de Equipamento | Quantidade | Valor Unitário Estimado | Valor Mensal Estimado |
| Elevadores | 14 | R$ 1.041,53 | R$ 14.581,42 |
| Plataformas | 17 | R$ 593,65 | R$ 10.092,05 |
| Total Mensal | R$ 24.673,47 |
| Valor Global (12 meses) | R$ 296.081,64 |

Orientações: a licitante vencedora deverá apresentar a planilha de composição do preço ofertado observando as orientações que constam do Edital, especialmente nos itens 5 e 9.

| ANEXO X- RELATÓRIO MANUTENÇÕES CORRETIVAS |
| --- |
| DATA | ENDEREÇO | O.S. | RESUMO DO ATENDIMENTO | SOC | SERV | ENTRADA | ANDAR |
| 03/01/2014 | CEF 507 NORTE | 21908 | CHAVE 03 ESTAVA DESREGULADA. |  | X |  |  |
| 06/01/2014 | CEF 507 NORTE | 21915 | FOI REGULADO OS RELES. |  | X |  |  |
| 14/01/2014 | CEF 507 NORTE | 21810 | FOI LUBRIFICADO A POLIA DO REGULADOR. |  | X |  |  |
| 15/01/2014 | CEF 507 NORTE | 21826 | FOI REGULADO O TRINCO. |  | X |  |  |
| 22/01/2014 | CEF 507 NORTE | 21849 | ELEVADOR NÃO APRESENTOU DEFEITO. |  | X |  | 4º |
| 24/01/2014 | CEF 507 NORTE | 21658 | REGULADO O TRINCO DA PORTA. |  | S |  | 4º |
| 25/01/2014 | CEF 507 NORTE | 21667 | REGULAGEM DA PORTA. |  | X |  | 4º |
| 29/01/2014 | CEF 507 NORTE | 21689 | REGULAGEM DO TRINCO DE PORTA DE PAVIMENTO. |  | X |  | 4º |
| 08/01/2014 | CEF TRF | 19328 | SBSTITUIDA A BATERIA. |  | X |  |  |
| 14/01/2014 | CEF PADRE BERNARDO | 19334 | REAIZADO REPAROS E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA. |  | X |  |  |
| 13/01/2014 | CEF SANTA MARIA | 19331 | REGULADO OS CONTATORES E AS PORTAS. |  |  |  |  |
| 10/01/2014 | CEF SBN | 21941 | PIQUE DE ENERGIA. | X |  |  |  |
| 22/01/2014 | CEF SBN | 21848 | SUBSTITUIDA AS LÂMPADAS DA CABINE. | X |  |  |  |
| 07/01/2014 | CEF TRF | 21920 | ELEVADOR FICOU PARADO, SUBSTITUIR BATERIA. | X |  |  |  |
| 03/02/2014 | CEF 507 NORTE | 21618 | FOI REGULADO O GARFO DA PORTA. |  | X |  | 4º |
| 04/02/2014 | CEF 507 NORTE | 21053 | REGULAGEM DA ROLDANA DE ACIONAMENTO DO TRINCO. |  | X |  | 4º |
| 05/02/2014 | CEF SHOPPING DECK | 19025 | TROCA DO CABO DE COMANDO, REALIZADA A MANUTENÇÃO. |  |  |  |  |
| 06/02/2014 | CEF CEILÂNDIA NORTE | 19028 | SUBSTITUIDO UMA BATERIA DE 12V, 7AMP. REALIZADA MANUTENÇÃO. | X |  |  |  |
| 11/02/2014 | CEF 511 NORTE | 21071 | REGULAGEM NO CONTATO DE PORTA DE CABINE. | X |  |  |  |
| 13/02/2014 | CEF GUARÁ II | 21082 | ELEVADOR FICOU PARADO. PORTA EMPENADA. | X |  |  |  |
| 14/02/2014 | CEF SAMAMBAIA | 21108 | REGULAGEM DA PORTA DE PAVIMENTO. | X |  |  |  |
| 14/02/2014 | CEF GUARÁ II | 19038 | REGULAGEM DAS PORTAS DE CABINE E PAVIMENTO. | X |  |  | 2º |
| 14/02/2014 | CEF GUARÁ II | 19039 | CORRIGIDO A LIGAÇÃO DE TODAS OS RELES E CONTATORAS. | X |  |  |  |
| 18/02/2014 | CEF GUARÁ I | 21151 | REGULAGEM DO DISCO LUMINOSO. | X |  |  |  |
| 20/02/2014 | CEF GAMA | 19043 | ELEVADOR FUNCIONANDO SEM APRESENTAR DEFEITO. |  |  |  |  |
| 21/02/2014 | CEF 511 NORTE | 21174 | REGULAGEM NO RELE PA DA PORTA. |  | X |  |  |
| 24/02/2014 | CEF 507 NORTE | 21204 | RELE DE CHAMADA INTERNA QUEIMADA. |  | X |  | 3º |
| 25/02/2014 | CEF GUARÁ II | 21211 | ELEVADOR FICOU PARADO, PRENDENDO PASSAGEIRO CONSTANTEMENTE. | X |  |  | 2º |
| 26/02/2014 | CEF GUARÁ II | 21354 | SUBSTITUIDO 01 CONTATORA 110V, FICOU NORMAL. | X |  |  |  |
| 28/02/2014 | CEF 210 SUL | 21229 | ELEVADOR FICOU PARADO PORTA DE PAVIMENTO COM DEFEITO. | X |  |  |  |
| 01/03/2014 | CEF 511 NORTE | 21257 | SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS. |  |  |  |  |
| 05/03/2014 | CEF BERNARDO SAYÃO | 21265 | GARFO DA PORTA ESTAVA QUEBRADO FICOU ISOLADO O ANDAR. | X |  |  | 2º |
| 06/03/2014 | CEF 507 NORTE | 20505 | BORRACHA DA CORRENTE DO OPERADOR DE PORTA ESTAVA SOLTA. |  | X | 1/2 |  |
| 10/03/2014 | CEF BERNARDO SAYÃO | 20511 | MICRO DE ABRIR PORTA FALHANDO. | X |  | 1 |  |
| 10/03/2014 | CEF 511 NORTE | 20513 | MICRO OPERADOR DE PORTA FALHANDO. |  | X | 1/2 |  |
| 12/03/2014 | CEF BERNARDO SAYÃO | 20521 | REGULAGEM DA BOMBA DE CABINA. | X |  | 1 |  |
| 13/03/2014 | CEF SBN | 20529 | CORREDIÇA DE CABINE ESTAVA SOLTA. | X |  |  |  |
| 18/03/2014 | CEF 507 NORTE | 20549 | BOBINA DO RELE DE CHAMADA QUEIMADA. DE 641 G2 |  | X |  | 3º |
| 24/03/2014 | CEF SBN | 20773 | DEFEITO NÃO LOCALIZADO. | X |  | B |  |
| 28/03/2014 | CEF GAMA | 21382 | REGULAGEM DAS PORTAS DE PAVIMENTO E CABINE. | X |  |  |  |
| 28/05/2014 | CEF JARDIM INGÁ | 20455 | NÃO PERMITIRAM A ENTRADA DO TÉCNICO. ALEGARAM NÃO TEREM FEITO ABERTURA DE OS. |  |  |  |  |
| 28/03/2014 | CEF 507 NORTE | 20789 | REGULAGEM DA PORTA DE PAVIMENTO. |  | X |  |  |
| 31/03/2014 | CEF 210 SUL | 21384 | SUBSTITUIDO UM SENSOR DE PORTA E A CORREIO DA OPERDADOR. | X |  |  |  |
| 31/03/2014 | CEF 507 NORTE | 20793 | REGULAGEM DOS RELES. |  | X |  |  |
| 02/04/2014 | CEF 507 NORTE | 20965 | A PORTA DO 4° ANDAR FORA DO FRISO DA SOLEIRA. |  |  |  |  |
| 04/04/2014 | CEF 507 NORTE | 20979 | FOI REGULADO O TRINCO DA PORTA. |  | X |  | 1° |
| 05/04/2014 | CEF LAGO NORTE | 20742 | NÃO CONSTATOU DEFEITO. | X |  | 1 | TODOS |
| 08/04/2014 | CEF 511 NORTE | 20749 | ELEVADOR DE SERVIÇO SEM......(ilegível) |  | X |  |  |
| 08/04/2014 | CEF 511 NORTE | 20989 | FOI REGULADO O RELÊ 70T |  | X |  |  |
| 09/04/2014 | CEF 511 NORTE | 21392 | REGULAGEM DOS RELÊS DO SELETOR (65) E (65L). O MESMO FICOU NORMAL. |  | X |  |  |
| 10/04/2014 | CEF 511 NORTE | 20404 | FOI REGULADO O RELÊ P.A. FICOU OK. |  | X |  |  |
| 14/04/2014 | CEF 511 NORTE | 21397 | FOI SUBSTITUÍDO (01) MEMÓRIA DO IPD | X |  |  |  |
| 16/04/2014 | CEF 511 NORTE | 20432 | FOI REGULADA A PORTA DE PAVIMENTO. |  | X |  | T |
| 21/04/2014 | CEF 511 NORTE | 20868 | TRINCO FALHANDO NO 1° ANDAR E ESTÁ PARANDO EM TODOS OS ANDARES. |  | X | 1/2 | 1° |
| 22/04/2014 | CEF 511 NORTE | 16956 | RELÊ 81 FOI REGULADO. PRECISA COLOCAR BOBINA. |  | X |  |  |
| 22/04/2014 | CEF 511 NORTE | 16959 | FOI SUBSTITUÍDA BOBINA DO PEL 37. FICOU NORMAL. |  | X |  |  |
| 23/04/2014 | CEF 507 NORTE | 20015 | FAZER SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE CHAMADA. |  | X |  | 4° |
| 24/04/2014 | CEF 511 NORTE | 20018 | CONTATO DO RELÊ P.A ESTAVA FALHANDO. |  | X |  |  |
| 24/04/2014 | CEF SBN | 20022 | FOI REGULADO A PORTA DE CABINE. |  | X |  |  |
| 24/04/2014 | CEF 511 NORTE | 16960 | RELÊ 81 CALÇANDO. FOI REGULADO. |  | X |  |  |
| 25/04/2014 | CEF 507 NORTE | 20028 | FOI LUBRIFICADO A PORTA DE PAVIMENTO. |  | X |  | TÉRREO |
| 30/04/2014 | CEF 507 NORTE | 20049 | FOI FEITA A LUBRIFICAÇÃO DA POLIA DE COMPENSAÇÃO. |  | X |  |  |
| 02/05/2014 | CEF 511 NORTE | 20254 | FOI SUBSTITUÍDA A LÂMPADA DA CABINA. |  | X |  |  |
| 07/05/2014 | CEF 511 NORTE | 20266 | FOI REGULADO O TRINCO DA PORTA. |  | X |  |  |
| 15/05/2014 | CEF 507 NORTE | 20292 | BOBINA QUEIMADA. FAZER SUBSTITUIÇÃO. |  | X |  |  |
| 15/05/2014 | CEF 507 NORTE | 20221 | RELÊ 89 FALHANDO. SUBSTITUIR 2 BOTÕES NO 4º ANDAR E SS E 3 BOBINAS( DUAS 89 E UMA 45T). |  | X | 1/2 | SS |
| 16/05/2014 | CEF 507 NORTE | 20296 | FOI REGULADA A PORTA DE PAVIMENTO. |  | X |  | SS |
| 21/05/2014 | CEF RIACHO FUNDO | 18515 | CONTATOS DOS RELÊS DE DIREÇÃO ESTAVAM FALHANDO. | X |  |  |  |
| 22/05/2014 | CEF 507 NORTE | 18518 | FOI REGULADA A CHAVE 07. |  | X |  | 1º |
| 23/05/2014 | CEF 511 NORTE | 18523 | FOI SUBSTITUÍDO O REATOR. |  | X |  |  |
| 23/05/2014 | CEF GUARÁ II | 18534 | DIA 26/05 - PLACA DE CHAMADA COM DEFEITO. 1º ANDAR DE PAVIMENTO. | X |  |  | 1º |
| 27/05/2014 | CEF 511 NORTE | 18538 | ELEVADOR NÃO APRESENTOU DEFEITO. |  | X |  |  |
| 27/05/2014 | CEF GUARÁ II | 18011 | FOI SUBSTITUÍDO (01) PLACA DE CHAMADA EXTERNA DO 1º ANDAR. | X |  |  |  |
| 28/05/2014 | CEF BERNARDO SAYÃO | 18550 | FOI REGULADO O CONTATO DA PORTA DE CABINE. | X |  |  |  |
| 29/05/2014 | CEF 507 NORTE | 16968 | FOI SUBSTITUÍDA A BOBINA DO RELÊ 40 B. |  | X |  |  |
| 29/05/2014 | CEF BERNARDO SAYÃO | 18306 | FOI REGULADA A PORTA DE PAVIMENTO. | X |  |  | 2S |
| 30/05/2014 | CEF 511 NORTE | 18317 | FOI REGULADO O LIMITE DE PARADA DO 4º ANDAR. |  | X |  |  |
| 02/06/2014 | CEF SANTA MARIA | 18014 | FOI CORRIGIDO CIRCUITO DA PLATAFORMA, POIS NÃO ATENDIAM CHAMADAS DE CABINA E EXTERNAS. |  | X |  |  |
| 04/06/2014 | CEF 511 NORTE | 18336 | CONTATO DOS RELÊS ESTAVAM FALHANDO. |  | X |  |  |
| 05/06/2014 | CEF CEILÂNDIA NORTE | 18433 | FOI CORRIGIDO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA, COM SUBSTITUIÇÃO DO LIMITE SUPERIOR. |  | X |  |  |
| 05/06/2014 | CEF GUARÁ II | 18017 | FORAM SUBSTITUÍDAS 2 LÂMPADAS E 1 REATOR. | X |  |  |  |
| 06/06/2014 | CEF 511 NORTE | 18346 | FOI REGULADA A PORTA DE PAVIMENTO. |  | X |  | 3º |
| 06/06/2014 | CEF 511 NORTE | 21897 | A PORTA DO 4º ANDAR NÃO ESTAVA SENDO LIBERADA PELO TRINCO. FOI REGULADA. |  | X |  | 4º |
| 10/06/2014 | CEF LAGO NORTE | 18212 | FOI REGULADO O TRINCO DA PORTA. | X |  |  | 1º |
| 10/06/2014 | CEF 511 NORTE | 18022 | OS SISTEMAS DE SAPATAS E SELETORES FORAM CORRIGIDOS. | X |  |  |  |
| 11/06/2014 | CEF 211 NORTE | 18220 | O TRINCO DA PORTA FOI REGULADO. | X |  |  |  |
| 16/06/2014 | CEF 511 NORTE | 21575 | O ELEVADOR, AO SER LIGADO, VOLTOU A FUNCIONAR. |  | X |  | SS |
| 19/06/2014 | CEF 511 NORTE | 18377 | ELEVADOR SOCIAL DESNIVELADO. | X |  | 1/2 | SS |
| 20/06/2014 | CEF 511 NORTE | 16973 | LIMITE DE PARADA FORA DO LOCAL. |  | X | ÚNICA |  |
| 24/06/2014 | CEF 507 NORTE | 18151 | FORAM SUBSTITUÍDOS 02 CABOS DE MANOBRA DAS CHAMADAS DE CABINA. |  | X |  | SS,4º |
| 24/06/2014 | CEF | 18152 | FOI SUBSTITUÍDA UMA BATERIA 12V NA PLATAFORMA. |  | X |  |  |
| 27/06/2014 | CEF 511 NORTE | 18877 | A PORTA DE PAVIMENTO FOI REGULADA. |  | X |  | 2º |
| 28/06/2014 | CEF 511 NORTE | 18396 | ELEVADOR DE SERVIÇO FOI RELIGADO E VOLTOU A FUNCIONAR. |  | X | 1 | TÉRREO |
| 01/07/2014 | CEF 511 NORTE | 18163 | FOI CORRIGIDA A FONTE DA IPI E ALIMENTAÇÃO DA MESMA, E REGULADO O CONTATO DE TRINCO DO 4º ANDAR. |  |  |  |  |
| 02/07/2014 | CEF 507 NORTE | 16974 | FORAM SUBSTITUÍDAS 3 BOBINAS. 89-A, 89-B e RELÊ 302 |  | X |  |  |
| 03/07/2014 | CEF 511 NORTE | 18607 | O TRINCO DA PORTA FOI REGULADO. |  | X |  | 4º |
| 04/07/2014 | CEF 211 NORTE | 18167 | FORAM CORRIGIDOS SISTEMAS ELETRÔNICOS E MECÂNICOS DA PLATAFORMA. |  | X |  |  |
| 05/07/2014 | CEF 511 NORTE | 21590 | O GARFO DA PORTA PRESO A FACÃO. FOI REGULADO. |  | X | PRINCIPAL | 2º |
| 08/07/2014 | CEF 511 NORTE | 16975 | ELEVADOR DESLIGADO NA CHAVE ERRADA. |  | X |  |  |
| 09/07/2014 | CEF 511 NORTE | 16977 | PORTA DO SUBSOLO DESREGULADA. A e B. | X | X |  |  |
| 11/07/2014 | CEF 511 NORTE | 18644 | O RELÊ DO IP E AS MOLAS DA FITA SELETORA FORAM REGULADOS. |  | X |  |  |
| 11/07/2014 | CEF BERNARDO SAYÃO | 18646 | ELEVADOR ESTAVA ACUNHADO. | X |  |  |  |
| 14/07/2014 | CEF 511 NORTE | 13621 | SELETOR GERAL REGULADO. |  | X |  |  |
| 14/07/2014 | CEF 507 NORTE | 18707 | CONTATO DOS RELÊS ESTAVAM FALHANDO. | X | X |  |  |
| 15/07/2014 | CEF 511 NORTE | 16980 | RELÊ 36 CONTATO FALHANDO. FOI REGULADO. |  | X |  |  |
| 17/07/2014 | CEF SANTA MARIA | 18723 | FIAÇÃO DAS CONTATORAS FALHANDO. |  |  | PRINCIPAL | TÉRREO |
| 17/07/2014 | CEF 507 NORTE | 16981 | FORAM SUBSTITUÍDOS 18 ESCOVAS CARVÃO NOS MOTORES GERADORES MG 45. | X | X |  |  |
| 17/07/2014 | CEF 211 NORTE | 18732 | CONTATO DO RELÊ DE TEMPO ESTAVA FALHANDO. FOI REGULADO. | X |  |  |  |
| 18/07/2014 | CEF 507 NORTE | 18734 | A CHAVE 7 FOI REGULADA. |  | X |  |  |
| 18/07/2014 | CEF SBN | 18737 | O TRINCO E O NIVELAMENTO FOI REGULADO. | X | X |  |  |
| 28/07/2014 | CEF CESEG | 18823 | PORTA FORA DO GARFO. | X |  |  |  |
| 30/07/2014 | CEF 507 NORTE | 18835 | CONTATO DOS RELÊS ESTAVAM FALHANDO. |  | X |  | 4º |
| 05/08/2014 | CEF VALPARAISO | 17611 | ELEVADOR FUNCIONANDO SEM APRESENTAR DEFEITO. | X |  |  |  |
| 05/08/2014 | CEF 210 SUL | 20173 | O CONVERSOR DO OPERADOR DE PORTA FOI SUBSTITUÍDO. |  |  |  |  |
| 06/08/2014 | CEF 511 NORTE | 17621 | CONTATO DO RELÊ 40 ESTAVA FALHANDO. |  | X |  |  |
| 07/08/2014 | CEF 511 NORTE | 18168 | REGULAGEM DOS RELES 21/45 | X | X |  |  |
| 08/08/2014 | CEF GUARÁ I | 17629 | REGULAGEM DA PORTA DE CABINE | X |  |  | SS |
| 12/08/2014 | CEF 511 NORTE | 18788 | SUBSTITUIÇÃO DO LIMITE LD2 QUE ESTAVA FALHANDO. | X |  |  |  |
| 18/08/2014 | CEF SBN | 17984 | INVERSOR BLOQUEADO. FICOU PARADO. | X |  |  |  |
| 28/08/2014 | CEF 507 NORTE | 17790 | PORTA FORA DO TRILHO. |  | X | SS |  |
| 28/08/2014 | CEF 511 NORTE | 17795 | ELEVADOR NÃO APRESENTOU DEFEITO. |  | X |  |  |
| 29/08/2014 | CEF 507 NORTE | 17563 | ELEVADOR NÃO APRESENTOU DEFEITO. | X |  |  |  |
| 31/08/2014 | CEF 507 NORTE | 17576 | ELEVADORES NÃO ESTÃO ATENDENDO AS CHAMADAS DE PAVIMENTO. | X | X | 1/2 | TODOS |
| 01/09/2014 | CEF 507 NORTE | 21279 | REGULAGEM NO TEMPO DE PORTA. | X |  | ÚNICA | SS |
| 02/09/2014 | CEF 507 NORTE | 17651 | PLACA DO RELÊ 70T ESTAVA FALHANDO. | X |  |  |  |
| 02/09/2014 | CEF 511 NORTE | 17660 | A PORTA DE PAVIMENTO FOI REGULADA. | X |  |  | 3º |
| 04/09/2014 | CEF 507 NORTE | 17669 | CONTATO DO RELÊ TÉRMICO ESTAVA FALHANDO. | X |  |  |  |
| 05/09/2014 | CEF 511 NORTE | 17672 | A PORTA DE PAVIMENTO FOI REGULADA. |  | X |  | 4º |
| 08/09/2014 | CEF 511 NORTE | 17682 | CORRENTE DO OPERADOR DE PORTA QUEBRADA. FICOU PARADO. | X |  |  |  |
| 09/09/2014 | CEF 511 NORTE | 17684 | FOI SUBSTITUÍDA A CORRENTE DO OPERADOR DE PORTA. | X |  |  |  |
| 10/09/2014 | CEF 511 NORTE | 17697 | O RELÊ P.A. FOI REGULADO. |  | X |  |  |
| 10/09/2014 | CEF GUARÁ I | 17731 | FOI CORRIGIDO UM CURTO CIRCUITO NA CHAMADA DE CABINA. | X |  |  | 5º |
| 15/09/2014 | CEF GUARÁ I | 17453 | LINHA DO LIMITE INFERIOR QUEBRADA. O MESMO FICOU NORMAL. | X |  |  |  |
| 19/09/2014 | CEF 507 NORTE | 17085 | CARRETILHA DA PORTA QUEBRADA. FICOU PARADO PARA SUBSTITUIÇÃO. |  | X |  | 2º |
| 22/09/2014 | CEF 507 NORTE | 17092 | A CARRETILHA DA PORTA FOI SUBSTITUÍDA. |  | X |  |  |
| 22/09/2014 | CEF 511 NORTE | 17096 | CONTATOS DOS RELÊS NA E NB ESTAVAM FALHANDO. |  | X | ÚNICA |  |
| 25/09/2014 | CEF SBN | 17267 | PORTA DE CABINE FORA DO GARFO. |  |  |  |  |
| 25/09/2014 | CEF 511 NORTE | 17268 | OS RELÊS DO SELETOR FORAM REGULADOS. |  | X |  | 2º |
| 25/09/2014 | CEF RIACHO FUNDO | 17269 | ELEVADOR ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE. | X |  |  |  |
| 26/09/2014 | CEF 507 NORTE | 17405 | FOI SUBSTITUÍDA UMA BOBINA DA CHAVE 07. FICOU NORMAL. |  | X |  |  |
| 26/09/2014 | CEF SBN | 17282 | O ARRASTE FOI REGULADO. | X |  |  |  |
| 29/09/2014 | CEF 210 SUL | 17286 | FEITO AUTO-AJUSTE. | X |  |  |  |
| 30/09/2014 | CEF 210 SUL | 17291 | BPE COM DEFEITO. | X |  |  |  |
| 01/10/2014 | CEF GUARÁ II | 17293 | FIAÇÃO DO BOTÃO SOLTO. | X |  |  | 2º |
| 06/10/2014 | CEF COMERCIAL | 17336 | REGULAGEM DA PORTA DE CABINE. | X |  |  |  |
| 06/10/2014 | CEF 507 NORTE | 17413 | REGULAGEM DOS RELES 70T, 33T, 300, DE TEMPO DA PORTA DE CABINE. | X |  |  |  |
| 07/10/2014 | CEF 210 NORTE | 17417 | CORRIGIDO SISTEMA DE PORTAS E LIMITES. | X |  |  |  |
| 07/10/2014 | CEF 511 NORTE | 17034 | MOLA PICAP DO SELETRO QUEBRADA. | X |  | 1/2 |  |
| 14/10/2014 | CEF 507 NORTE | 20486 | PLACA DO IPD ESTAVA FALHANDO |  | X |  |  |
| 14/10/2014 | CEF 507 NORTE | 17424 | ELEVADOR NÃO ATENDE CHAMADA EXTERNA. | X |  |  |  |
| 16/10/2014 | CEF 507 NORTE | 17160 | FOI REGULADO O ELEVADOR E SUBSTITUIDO 3 CORREIADS DO GERADOR. | X |  |  |  |
| 23/10/214 | CAIXA GUARA I | 21193 | ELEVADOR FUNCIONANDO BEM SEM APRESENTAR DFEITOS | X |  |  |  |
| 24/10/2014 | CEF 511 NORTE | 15217 | FALHANDO ATERRAMENTO NA FITA SELETORA. |  | X |  |  |
| 31/01/2014 | CEF 511 NORTE | 18573 | ELEVADORES PARADOS. FALTA DE UMA FAZE NA CHAVE GERAL | X |  |  |  |
| 31/10/2014 | CEF 507 NORTE | 17154 | SUBSTITUIÇÃO DE UM BOTÃO DE CHAMADA NO PAV. E IPD FALHANDO | X |  |  | 1º E 4º |
| 03/11/2014 | CEF 507 NORTE | 21195 | NÃO APRESENTOU DEFEITO | X |  |  |  |
| 03/11/2014 | CEF 511 NORTE | 18577 | A MOLINHA QUE PREPARA A PARADA SE CONTATO. |  | X |  |  |
| 04/112014 | CEF 511 NORTE | 17136 | TRINCO DE PORTA SOLTO DA PORTA |  | X | ÚNICA | 4º |
| 05/11/2014 | CEF BERNARDO SAYÃO | 21223 | FOI CORRIGIDO SISTEMA DE FREIO DE SEGURANÇA. | X |  |  |  |
| 05/11/2014 | CEF 511 NORTE | 17195 | SUBSTITUIDO TRÊS CORREIAS DO GERADOR. | X | X | 1/2 |  |
| 07/11/2014 | CEF 511 NORTE | 20963 | ELEVADOR NECESSITA TROCAR ENGRENAGEM DO MOTOR DO OPERADOR DE PORTA. RETORNO 10/11 |  |  |  |  |
| 10/11/2014 | CEF 511 NORTE | 21227 | SUBSTITUIDO UM MOTOR DE PORTA 208 V. | X |  |  |  |
| 13/11/2014 | CEF BERNARDO SAYÃO | 21112 | BARRA ELETRONICA FALHANDO. TROCAR BARRA ELETRONICA | X |  |  |  |
| 14/11/2014 | CEF BERNARDO SAYÃO | 21237 | CORRIGIDO SISTEMA DE ABERTURA DE POTAS | X |  |  |  |
| 18/11/2014 | CEF SANTA MARIA | 21240 | CORRIGIDO SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONICOS E MECANICOS DA PLATAFORMA | X |  |  |  |
| 19/11/2014 | CEF GUARÁ II | 20944 | REGULADO A PORTA DE CABINE E NA PORTA DE PAVIMENTO | X |  |  | T |
| 24/11/2014 | CEF 507 NORTE | 20655 | TRINCO FALHANDO NO 2º ANDAR. FICOU FUNCIONANDO. |  | X |  |  |
| 26/11/2014 | CEF GUARÁ II | 20570 | REGULADO A PORTA DE PAVIMENTO | X |  |  | T |
| 27/11/2014 | CEF VALPARAISO | 20812 | CORRIGIDO O SISTEMA DE FREIO DE CURSO DA PLATAFORMA . O MESMO FICOU NORMAL |  |  |  |  |

ANEXO XI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º ______, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE _____________, QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E, DE OUTRO, A EMPRESA __________________.

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28/03/2013, por intermédio de sua Gerência de Filial Logística em Brasília – GILOG/BR, CNPJ(MF) nº 00.360.305/2669-96 (indicar o CNPJ da Filial), situada na SEPN 512 Edifício José Alencar Gomes da Silva, 4º Andar Ala Sul, Brasília-DF, CEP 70.760-500, neste ato representada pelo(a) __________ (indicar e qualificar o representante da CAIXA, informando também os dados da procuração que concede poderes de representação), daqui por diante designada CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa __________ (indicar o nome da empresa em caixa-alta e negrito), inscrita no CNPJ(MF) sob o nº _______________ com sede na __________ (indicar o endereço completo, inclusive CEP), neste ato representada por __________ (indicar e qualificar o representante da contratada), doravante designada CONTRATADA, em face da autorização do(a) __________ (indicar o nome e cargo do autor da autorização ____________ da CAIXA ou nos casos de autorização colegiada informar o ato/nº da Resolução e/ou Ata, p. ex., em face da autorização do Conselho Diretor da CAIXA, conforme Ata nº___), de ___/___/____, constante do Processo Administrativo nº 7066.01.0563.0/2015 – Pregão Eletrônico 028/7066-2015, têm justo e contratado o fornecimento objeto deste instrumento, vinculado ao respectivo edital e seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva integral, com assistência técnica e reposição de peças/materiais e insumos, e serviços de emergência dos elevadores e plataformas elevatórias para deficiente físico, existentes em unidades Caixa vinculadas à GILOG/BR localizadas em Brasília e entorno.

Parágrafo Único - A caracterização pormenorizada do objeto contratado, os requisitos técnicos e as condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades específicas estão indicadas no Termo de Referência – Anexo I, e demais anexos, que integra(m) e complementa(m) este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e anexos:

I.	executar, perfeita e integralmente, os serviços contratados, nos horários estabelecidos pela CAIXA e nos prazos ajustados, por meio de pessoas idôneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a CAIXA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos causados às suas instalações, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade estender-se-á aos danos causados a terceiros durante a prestação dos serviços;

II.	recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos de seus empregados, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de freqüência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.;

III.	manter preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens aos prestadores de serviços e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do contrato, para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e solicitações da CAIXA, bem como para que a CAIXA se reporte no caso de encaminhamento de medidas necessárias ao cumprimento da legislação pertinente à segurança e saúde no trabalho, o qual deverá ser formalmente indicado pela CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato;

IV.	conferir e atestar os serviços prestados, garantindo que os mesmos atingem o nível de adequação descrito pela CAIXA, cumprindo, rigorosamente, os prazos estabelecidos pela CAIXA e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham causar à CAIXA ou a terceiros, de modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus para a CAIXA;

V.	substituir os empregados, nos casos de falta, ausência legal, férias, bem como nos casos em que a conduta do prestador seja considerada inconveniente pela CAIXA, de modo que os serviços não sejam descontinuados nos horários/períodos estabelecidos;

VI.	diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados;

VII.	dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços;

VIII.	prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a todas as reclamações e convocações da CAIXA;

IX.	diligenciar para que seus empregados não prestem serviços que não os previstos no objeto deste contrato;

X.	pagar com pontualidade aos seus empregados o salário e benefícios indicados na sua proposta e apresentar à CAIXA, juntamente com a fatura mensal, os comprovantes/guias de recolhimento dos impostos, contribuições e taxas incidentes sobre esses serviços, quando devidos, referentes ao mês de competência da nota fiscal/fatura;

XI.	assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, consignada, pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados/prepostos e a CAIXA;

XII.	agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por seus empregados que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviços objeto deste contrato, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA. A omissão da CONTRATADA, nas demandas dessa natureza, será considerada falta grave, sujeitando-se à aplicação das sanções previstas neste contrato, assegurada a prévia defesa;

XIII.	indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA, por força de sentença judicial que reconheça a responsabilidade subsidiária ou solidária da CAIXA por créditos devidos aos empregados da CONTRATADA, ainda que extinta a relação contratual entre as partes;

XIV.	respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, inclusive quanto à necessidade de constituição de CIPA, se for o caso, nos termos da “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego”;

XV.	atender às solicitações da CAIXA para realização de serviços extraordinários e para prorrogação do turno contratado, cabendo à CONTRATADA a adoção das providências pertinentes junto à Delegacia Regional do Trabalho competente;

XVI.	assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e utensílios, que porventura sejam colocados à disposição para a prestação dos serviços, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a CAIXA das despesas com manutenção corretiva decorrente de má utilização, ou restituindo o bem ou o seu correspondente valor, no caso de perda;

XVII.	fornecer à CAIXA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado, planilha detalhada dos insumos que compõem o preço contratado;

XVIII.	informar à CAIXA, para efeito de controle de acesso às suas dependências, os nomes, os respectivos números da carteira de identidade e CPF(MF) dos empregados alocados na prestação dos serviços, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado no contrato. Da mesma forma, faz-se necessária a comunicação de todas as ocorrências de afastamento definitivo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, e novas contratações de empregados, até o dia do início do trabalho;

XIX.	manter seus empregados, quando em serviço nas dependências da CAIXA, devidamente uniformizados, com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e identificados com crachá em padrão indicado pela CAIXA.

XX.	manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA, de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o objeto deste contrato

XXI.	obedecer as normas e rotinas da CAIXA, bem como a legislação aplicável, em especial, as que disserem respeito à segurança e saúde no trabalho, assumindo todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA;

XXII.	dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante à prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;

XXIII.	fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes;

XXIV.	orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no aspecto técnico, como no relacionamento humano, visando a mantê-los plenamente aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funções, observadas as exigências e necessidades da CAIXA;

XXV.	estruturar-se de modo compatível e prover toda a infra-estrutura necessária à prestação dos serviços previstos neste contrato, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a sua supervisão desde a implantação;

XXVI.	fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos materiais e condições necessários para o desenvolvimento de suas funções, exigidos por legislação ou norma do trabalho específica, inclusive, quando for o caso, disponibilizar “e-mail”, sendo vedada a utilização da conta de “e-mail” da CAIXA;

XXVII.	prover todos os meios necessários à garantia da prestação dos serviços contratados e a plena execução do objeto contratado, inclusive nos casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

XXVIII.	aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;

XXIX.	manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei n.º 8.666/93;

XXX.	manter atualizados, durante a vigência do contrato, o cadastro e a habilitação em cada nível do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

XXXI.	manter perante a CAIXA, durante a vigência do contrato, seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condição da CAIXA de substituta tributária;

XXXII.	não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;

XXXIII.	assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão, bem como a não utilização de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, orientação sexual, partido político, classe social, nacionalidade;

XXXIV.	diligenciar para que seus empregados, quando em serviço na CAIXA, apresentem-se em condições adequadas de descanso, de alimentação, de estado de alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a segurança de todos no ambiente da CAIXA, sejam clientes, empregados ou terceirizados;

XXXV.	observar estritamente a vedação ao nepotismo, nos termos da declaração anexa, que integra este contrato;

XXXVI	manter sede ou escritório de representação no município sede da Superintendência Regional ou município adjacente;

XXXVII	possuir todo o ferramental necessário à execução dos serviços, sendo exigido no mínimo:

    - Osciloscópio (para regular a curva de aceleração);

    - Multímetro digital;

    - Tacômetro;

    - Kit de ferramentas para reparo e vedação de máquinas;

    - Kit de ferramentas de reparo para encurtamento de cabos de tração;

    - Kit de ferramentas de reparo para substituição de cabos de tração;

    - Kit de ferramentas de reparo para substituição do cabo limitador;

    - Kit de ferramentas de reparo para substituição de coroa sem fim;

    - Kit de ferramentas de reparo para substituição de cabo de manobra.

Parágrafo Primeiro - A relação apresentada compreende o mínimo necessário de ferramentas essenciais, não isentando a CONTRATADA de disponibilizar todos os demais que se fizerem necessários.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São também responsabilidades da CONTRATADA:

I.	todo e qualquer dano que causar à CAIXA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA;

II.	qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o exercício do direito de regresso, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III.	quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à CAIXA.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza à CAIXA descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das notas fiscais/faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato, da garantia contratual e/ou das notas fiscais/faturas de quaisquer outros contratos que porventura a CONTRATADA mantenha com a CAIXA, independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.

Parágrafo Segundo - O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada, será atualizado pelo índice de variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

- VAT = valor atualizado

- VIN = valor inicial

- IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)

IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)

Parágrafo Terceiro - A ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I.	indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências da CAIXA;

II.	notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços;

III.	efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.

IV.	indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato.

V.	exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E SUA REPACTUAÇÃO

Pela perfeita prestação dos serviços, objeto deste contrato, e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA o preço mensal de R$ __________ (valor por extenso), perfazendo o valor global de R$ __________ (valor por extenso)], pelo período de vigência do contrato.

Parágrafo Primeiro - É admitida a repactuação deste Contrato, com base na variação dos componentes dos custos do contrato devidamente comprovada e observados os preços vigentes no mercado para a prestação dos serviços, desde que respeitado o intervalo mínimo de 1 (um) ano.

Parágrafo Segundo - O intervalo mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data-limite para apresentação da proposta comercial da qual decorreu este contrato.

Parágrafo Terceiro - Nas repactuações subsequentes à primeira, o intervalo mínimo de 1 (um) ano será contado a partir da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida.

Parágrafo Quarto - Caso a CONTRATADA não efetue o pedido de repactuação dos preços do contrato até a data de assinatura do termo de aditamento de prorrogação, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação decorrente da anualidade completada no período imediatamente anterior à assinatura do aditamento de prorrogação.

Parágrafo Quinto - Ocorrerá a preclusão do direito a repactuação caso o contrato seja extinto sem que tenha sido formalizado pedido de repactuação durante a sua vigência.

Parágrafo Sexto - Quando da solicitação de repactuação, a CONTRATADA deve apresentar fundamentação, de forma clara e pormenorizada, acompanhada da planilha de composição de custos e formação dos preços e documentos que comprovem, analiticamente, a alteração de seus custos, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de insumos e benefícios existentes na data da formulação da proposta, e necessários para a execução dos serviços, mas não previstos originariamente.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CAIXA, após a aceitação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente, no 12º (décimo segundo) dia útil do mês subseqüente ao da efetiva prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em agência da CAIXA.

Parágrafo Primeiro - A correspondente nota fiscal/fatura deve ser apresentada à CAIXA até o dia 8 (oito) do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura, cabendo à contratada emitir a correspondente nota fiscal/fatura em conformidade com a legislação aplicável e regulamentações dos órgãos competentes.

a) quando o dia 08 (oito) coincidir com dia não útil a nota fiscal/fatura deverá ser apresentada no 1º dia útil subseqüente.

Parágrafo Segundo – Além das informações exigidas na legislação aplicável, a nota fiscal/fatura deve conter ainda:

- a identificação completa da CAIXA, na qualidade de contratante, bem como o número do processo administrativo que originou a contratação e número do contrato;

- descrição de todos os serviços/itens que compõem a respectiva nota fiscal/fatura de forma clara, indicando, inclusive, os valores unitários e totais, o período a que se refere, bem como, a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s) com os serviços e o Município, com respectiva Unidade Federativa – UF, onde é prestado o serviço.

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Quarto – A CAIXA fará as retenções dos tributos e contribuições sociais/previdenciárias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislação vigente. As retenções não serão efetuadas caso a CONTRATADA se enquadre em hipótese excludente prevista em legislação, devendo, para tanto, apresentar a documentação pertinente ou declaração que comprove essa condição. Também não ocorrerá a retenção caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que determine a suspensão do pagamento dos referidos tributos e/ou das contribuições previdenciárias, devendo apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a documentação que comprove essa situação.

Parágrafo Quinto - Quando houver a prestação de serviço em município, cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISSQN na fonte e, por conseguinte, o respectivo repasse, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços, separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais/faturas forem necessárias, independentemente de a CONTRATADA estar ou não nele estabelecida e da sua situação cadastral na localidade onde os serviços estão sendo prestados.

Parágrafo Sexto - Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse de obrigações tributárias de qualquer natureza, bem como das contribuições à Previdência, quando for o caso, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, serão cobrados diretamente da CONTRATADA.

Parágrafo Sétimo - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificação da regularidade fiscal da Contratada, no âmbito federal, estadual, municipal e do distrito federal e trabalhista, bem como da regularidade com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), exigidas no procedimento de contratação.

Parágrafo Oitavo - Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa, no mesmo prazo, sob pena das sanções cabíveis e, não havendo regularização, rescisão contratual.

Parágrafo Nono - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Décimo – O não pagamento da nota fiscal/fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, enseja a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

- VAT = valor atualizado

- VIN = valor inicial

- IDI = IGP-M/FGV na data inicial

- IDF = IGP-M/FGV na data final

### CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, a contar de dd/mm/aaaa, podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA e com a concordância da CONTRATADA, por períodos iguais ou inferiores, até o limite permitido na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

No curso da execução deste contrato caberá à CAIXA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições deste instrumento.

CLÁUSULA NONA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:

I.	todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes;

II.	as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

##### CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R$ __________ (valor por extenso), que corresponde a 05% (cinco por cento) do valor global contratado, apresentando à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades a seguir:

I.	Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

II.	Seguro-garantia

III.	Fiança bancária

Parágrafo Primeiro – A caução em títulos da dívida pública consiste na entrega à Administração de título da dívida pública, que fica sob a tutela e guarda desta, vinculado, exclusivamente, a este contrato, não podendo ser utilizada para nenhum outro fim.

Parágrafo Segundo - Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Parágrafo Terceiro - A caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária remunerada específica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do contrato, devendo ser efetuado em uma Agência da CAIXA, utilizando-se a operação 008, tendo como beneficiário a CAIXA;

a) Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

Parágrafo Quarto – O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, conforme descrito na apólice.

Parágrafo Quinto – A apólice do seguro-garantia deve conter prazo de validade igual ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato;

a) O seguro deve efetuar a cobertura de todo o prazo contratual, contemplando a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia, devendo constar nas condições especiais;

b) Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos mencionados;

c) A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

Parágrafo Sexto – A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que possam ser impostos à CAIXA em decorrência da má execução do contrato.

Parágrafo Sétimo – A Fiança bancária consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva carta, emitida por instituição financeira idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execução contratual.

Parágrafo Oitavo – Somente é aceita Fiança Bancária na via original e que apresente todos os requisitos a seguir:

a) Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos);

b) Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato;

c) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

d) Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 – Novo Código Civil;

e) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor contratual, previsto no Parágrafo Décimo Primeiro desta cláusula.

f) Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária;

g) Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;

h) O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nas alíneas “c”, “d”, “f” e “g” acima.

Parágrafo Nono - A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do seu vencimento, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

Parágrafo Décimo - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro- A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado.

Parágrafo Décimo Segundo - A qualquer tempo, mediante negociação prévia com a CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta cláusula.

a) a substituição da garantia, após aceitação pela CAIXA, será registrada no processo administrativo por simples apostilamento, dispensando-se aditamento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I.	advertência;

II.	multa;

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV. impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

V.	declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em casos de faltas leves ou descumprimento de cláusulas, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a continuação da prestação dos serviços.

Parágrafo Segundo – A reincidência de advertência no período de 03 (três) meses sujeitará a CONTRATADA a uma multa equivalente a 3% (três por cento), incidente sobre o valor do faturamento mensal devido no mês da ocorrência, além das demais sanções previstas neste Contrato.

Parágrafo Terceiro - Pela execução de forma insatisfatória, ou pelo atraso na execução dos serviços, por culpa imputada à CONTRATADA, e pela sua execução de forma incorreta poderá ser aplicada multa diária de 0,3% (três décimos por cento), incidente sobre o faturamento do mês que ocorreu o fato, cobrada em dobro no caso de reincidência verificada num período de 03 meses, sem prejuízo de outras cominações cabíveis, especialmente o disposto no ANEXO II – Processo de Atendimento.

Parágrafo Quarto - Ocorrendo atraso nos prazos de atendimento da manutenção corretiva nos equipamentos objeto deste Contrato, conforme prevê o ANEXO II – Processo de Atendimento e demais itens que integra o edital e este Contrato, será aplicada a multa de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) por hora de atraso, incidente sobre o faturamento mensal da CONTRATADA no respectivo mês, sendo que:

- O prazo máximo para atendimento será de acordo com a periodicidade definida no Processo de Atendimento que integra este Contrato (ANEXO II), a partir do chamado formal da CAIXA, através da Central de Atendimento GILOG, via fax ou e-mail, no qual constará data e horário do pedido;

- Os dias ou horas de atraso serão corridos e contados a partir da data ou horário previstos para o atendimento;

- Ao término da execução dos serviços, o funcionário da CONTRATADA deverá dar baixa do chamado/SIATE;

IV) Para os chamados corretivos emergenciais, relativos a problemas ou defeitos que impactam no funcionamento da unidade CAIXA, ocorridos em horários ou dias em que não tenha expediente na CAIXA, a CONTRATADA poderá ser acionada pela GILOG, via telefone, cabendo à sua Central de Atendimento, registrar o chamado e certificar a conclusão do serviço no primeiro dia útil seguinte.

Parágrafo Quinto - As multas previstas nos incisos acima são aplicáveis simultaneamente ao desconto objeto do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira, sem prejuízo, ainda, de outras cominações previstas neste contrato.

Parágrafo Sexto - As multas serão descontadas do valor da nota fiscal/fatura, da garantia contratual, e, se não for suficiente, será cobrada da CONTRATADA administrativa ou judicialmente.

Parágrafo Sétimo - No caso de cobrança de multa diretamente da CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação da CAIXA.

Parágrafo Oitavo - A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA pelo prazo de até 2 (dois) anos poderá ser aplicada:

I) em casos de reincidências;

II) em casos de descumprimento de prazo contratual, descumprimento parcial ou total de obrigação contratual;

III) nos casos descritos nos anexos I e II;

Parágrafo Nono - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CAIXA, nos casos que a CONTRATADA:

I) não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;

II) comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

III) nos casos descritos nos anexos I e II;

IV) rescisão do contrato.

Parágrafo Décimo – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA, e, ainda, sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tiver praticado ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

Parágrafo Décimo Primeiro - As sanções previstas nos incisos I, III, IV e V poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

Parágrafo Décimo Segundo – A aplicação das penalidades indicadas nesta cláusula será lançada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela competente autoridade da CAIXA ou ministerial, respectivamente, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, serão lançadas no SICAF.

Parágrafo Décimo Terceiro - A penalidade de declaração de inidoneidade, implica na inativação do cadastro no SICAF, impossibilitando o fornecedor ou interessados de relacionar-se com a Administração Pública Federal e demais órgãos/entidades integrantes desse Sistema.

Parágrafo Décimo Quarto - A falta de equipamentos ou recursos materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na legislação aplicável, garantida a defesa prévia.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial:

- o descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

- a transferência total ou parcial do presente contrato;

- o cometimento reiterado de faltas ou falhas na prestação dos serviços;

- a decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA;

- a dissolução da sociedade;

- a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;

- a lentidão no seu cumprimento, levando a CAIXA a presumir a não execução da prestação dos serviços contratados; e

- demais motivos especificados no Art.º 78 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Segundo - Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da CONTRATADA, relativamente a prestação dos serviços contratados, os quais serão entregues à CAIXA, que os executará por si ou por terceiros.

Parágrafo Terceiro - Caso a CAIXA não se utilize da prerrogativa de rescindir este contrato, ao seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das notas fiscais/faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA reconhece os direitos da CAIXA, no caso de rescisão administrativa, prevista no Art.º 77 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento n.º 5303-02, compromisso nº 001/2015-BR.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedado à CONTRATADA a subcontratação de empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

###### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I.	é facultado a alocação de empregados portadores de deficiência nos locais de prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA avaliar a compatibilidade entre a deficiência apresentada e a atividade a ser desempenhada.

II.	a CAIXA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar, definitiva ou provisoriamente, o horário de início da prestação dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA;

III.	em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CAIXA notificará a CONTRATADA para promover as mudanças necessárias;

IV.	é vedado à CONTRATADA caucionar ou ceder os créditos do presente contrato;

VI.	a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, na cidade de Brasília/DF.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Local/data

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | DENOMINAÇÃO DA CONTRATADA |
| --- | --- | --- |
| Nome: ______________ CPF(MF): ______________ |  | Nome: ______________ CPF(MF): ______________ |

Testemunhas

| Nome: ______________ |  | Nome: ______________ |
| --- | --- | --- |
| CPF(MF): ______________ |  | CPF(MF): ______________ |

ANEXO DO CONTRATO Nº ...........

DECLARAÇÃO - VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

A Contratada/Credenciada DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Seus sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) ou dirigente(a) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente contrato/credenciamento;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da contratação/licitação/credenciamento;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

2. Não tem e que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto deste contrato/credenciamento, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com empregado(s) CAIXA que exerça cargo(m) em comissão ou função de confiança ou com dirigente(a) CAIXA:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente credenciamento/contrato;

- na área demandante do credenciamento/contratação/licitação;

- na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação.

Localidade, ______ de  __________________ de ____

........................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante

Nome do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante:

(_________________________________________________________)

Nome/RG/CPF

ANEXO XII

MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP

A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico n( 028/7066-2015 que:

- se enquadra na condição de _____________________(a licitante deve informar se é microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do Art. 3º da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

Localidade, ______ de __________________ de ____

........................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF

ANEXO XIII

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF nº ..........................., por meio do seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico n.º 028/7066-2015:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;

E, ainda, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

___________, __ de ________________ de ______

----------------------------------------------------------

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE,

COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]