Município de Gaspar; Fundo Municipal de Saúde; Corpo de Bombeiros; Divulgam:

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2014

TÍTULO: Registro de Preços para futuras aquisições de materiais e equipamentos médicos-ambulatoriais para o Fundo Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros.

Tipo de Licitação: Menor preço

Forma de Julgamento: Por item

Forma de Fornecimento: Parcelada

Regência: Lei 10.520/2002, Dec. Municipal nº783/2005, Dec. Municipal nº 1.731/2007, Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/93 e alterações.

Data e horário de apresentação dos envelopes:

Até às 9h do dia 15/09/2014.

Data e horário da abertura dos envelopes:

Dia 15/09/2014, às 9h30min.

Local de apresentação e abertura dos envelopes: no Departamento de Compras, na sede desta Prefeitura, situada na Rua Coronel Aristiliano Ramos nº 435, Praça Getúlio Vargas - Centro, na cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina.

Horário de Expediente da Prefeitura de Gaspar: Das 08h às 12h e das 13h às 17h.

O MUNICÍPIO DE GASPAR, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, dispondo no presente Edital as condições de sua realização.

1 DO OBJETO

1.1 A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futuras aquisições de materiais e equipamentos médicos-ambulatoriais para o Fundo Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros, a serem utilizados nas Unidades de Saúde do Município e pelo Corpo de Bombeiros, conforme as características técnicas descritas no ANEXO V - Proposta de Preços.

1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência na contratação em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

1.3 A aquisição do objeto descrito tem por justificativa a manutenção e reposição dos estoques de materiais utilizados nas E.S.F's - Estratégia Saúde da Família e C.A.R. - Centro de Acolhimento de Risco, e do Corpo de Bombeiros de Gaspar.

2 DA APRESENTAÇÃO

2.1 No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e a sua equipe de apoio receberão os envelopes contendo as “Propostas” e os “Documentos de Habilitação”, em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte externa, a seguinte identificação:

| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GASPAR/SC PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2014 ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS RAZÃO SOCIAL: CNPJ: ENDEREÇO/CEP: TELEFONE/FAX: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE GASPAR/SC PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2014 ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL: CNPJ: ENDEREÇO/CEP: TELEFONE/FAX: |
| --- | --- |

3 CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

3.1 Serão admitidos a participar desta Licitação, empresários, sociedades empresárias e outros entes os quais legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam às condições de credenciamento e habilitação do presente Edital.

3.2 É vedada a qualquer pessoa, física ou jurídica, a representação, na presente Licitação, de mais de uma empresa, exceto nos casos em que, as empresas, não sejam concorrentes nos mesmos itens. Devendo, para tanto, o representante apresentar declaração de que as empresas, que representa, não concorrerão aos mesmos itens. Caso o contrário seja constatado, quando da abertura dos envelopes das propostas de preços, todas as empresas, representadas pelo mesmo credenciado, serão desclassificadas em todos os itens da licitação.

3.3 Será admitida, em todas as etapas da Licitação, a manifestação de somente um representante de cada proponente.

3.4 A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento com a indicação do representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente.

3.4.1 O CREDENCIAMENTO far-se-á por meio de:

a) Instrumento público de procuração e documento de identificação do representante com foto; ou

b) Instrumento particular (procuração ou carta de credenciamento, conforme modelo Anexo I) com firma reconhecida, acompanhado de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social (a cópia poderá ser simples se estiver acompanhada dos originais para autenticação na sessão), e documento de identificação com foto do representante; ou

c) Em sendo sócio Administrador, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social (a cópia poderá ser simples se estiver acompanhada dos originais para autenticação na sessão), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado de documento de identificação com foto.

3.4.2 Os documentos apresentados no subitem 3.4.1, alíneas “a”, “b” e “c”, deverão ser originais ou, se a proponente preferir apresentá-los em fotocópia, a mesma deverá estar autenticada (ou acompanhada pelo original para possível autenticação em sessão pelo Pregoeiro).

3.4.3 Segue modelo (Anexo I).

3.5 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, Declaração para Habilitação, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos na cláusula quinta deste Edital (Anexo II). Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não possui regularidade fiscal na data da sessão, a mesma deverá constar nesta Declaração que atende aos requisitos necessários à habilitação, com exceção da regularidade fiscal.

3.6 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:

a) Certidão expedida pela Junta Comercial, referente ao Exercício atual (2014), na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), caso a Certidão apresentada for de exercício anterior a pena será a desconsideração da condição de ME ou EPP.

a.1) Documento expedido pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de Sociedade Simples, sob a pena de ser desconsiderada a condição de ME ou EPP.

b) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devidamente assinada por representante legal, para corroborar a comprovação a condição de ME ou EPP, na mesma deverá constar que a licitante atende aos requisitos necessários para usufruir dos benefícios previstos na LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014, sob a pena de ser desconsiderada a condição de ME ou EPP.

3.7 Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das proponentes, desde que devidamente credenciados.  Caso sejam realizadas mais de uma reunião, poderá ser substituído representante credenciado, apresentado-se nova procuração.

3.8 Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou, ainda, qualquer que seja sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país.

3.9 Será vedada a participação de empresas, na licitação, quando:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados;

b) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93;

c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Gaspar;

d) Participe, seja a que título for, servidor público municipal de Gaspar;

4 DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.1 A Proposta de Preços contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

a) preferencialmente emitida por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente assinada pelo responsável da empresa representada em 01(uma) via.

b) conter Razão Social completa e CNPJ da licitante. Havendo matriz ou filial sediadas no Estado de Santa Catarina o Município dará preferência pela emissão de nota fiscal por aquela aqui sediada.

4.2 A proposta de preços original deverá conter, OBRIGATORIAMENTE, além dos dados apresentados no ANEXO V, a MARCA, e o VALOR UNITÁRIO DO ITEM, não podendo ultrapassar o(s) valor(es) unitário(s) máximo(s) previsto(s), e a informação solicitada no item 4.2.1 deste Edital, sob a pena de desclassificação na forma de julgamento deste Edital.

4.2.1 Deverá ser indicado na proposta de preços – Anexo V, EM CAMPO ESPECÍFICO, as seguintes informações, sob a pena de desclassificação:

a) Número do Registro dos produtos no M.S (Ministério da Saúde) e/ou na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em campo específico (exceto para os produtos que são isentos, os quais deverão ser identificados, pelo licitante, na proposta com a palavra “isento”); A não apresentação do número ou da palavra “isento”, ou, a apresentação de números que resulte em Registro vencido ou inexistente, resultará na desclassificação da licitante no item.

b) A Licitante que identificar como isento de registro um item que tem obrigatoriedade de registro, será desclassificada no item cotado e identificado, por ela, como “isento”.

4.2.2 Deverá ser proposta apenas 01 (uma) marca para cada item.

4.2.3 Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, com, no máximo, 02 (duas) casas decimais após a vírgula para os itens de nº 01 à 111, e com, no máximo, 03 (três) casas decimais após a vírgula para os itens de nº 112 à 341, computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora desta Licitação. No caso de licitante cooperativa, deverá estar incluso no preço o INSS que deverá ser pago pelo Município, conforme determinado pelo art. 22, inciso IV da lei 8.212/91 e alterações realizadas pela lei 9.876/99.

4.2.4 A Administração poderá solicitar, das licitantes vencedoras, amostras dos produtos cotados, a fim de examinar se os mesmos atendem as descrições, mínimas, exigidas no Edital e seus Anexos. O não atendimento das exigências, mínimas, previstas resultará na inabilitação, da licitante, no item cuja amostra for reprovada.

Parágrafo Único - Para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro, solicita-se às licitantes que apresentem suas propostas conforme o ANEXO V.

4.3 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data limite para a entrega dos envelopes.

4.4 A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a licitante EXAMINOU CRITERIOSAMENTE OS DOCUMENTOS DESTE EDITAL, SEUS ANEXOS e que os produtos que foram cotados apresentam todas as características e especificações mínimas exigidas na folha proposta de preços, conforme ANEXO V do Edital.

4.5 A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

4.6 A inobservância das determinações acima, implicará na desclassificação da proponente.

5 DA HABILITAÇÃO

5.1 A proponente deverá apresentar o envelope nº 02 "HABILITAÇÃO", em 01 (uma) via contendo os seguintes documentos:

5.1.1 Habilitação Jurídica:

5.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

5.1.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;

5.1.1.3 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;

5.1.1.4 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.1.1.5 Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que a licitante tenha em seus atos constitutivos/objeto social as atividades compatíveis com o objeto deste Edital.

OBS: Nos casos em que a licitante apresentar um dos documentos constantes da cláusula quinta, subitens 5.1.1.1 à 5.1.1.4 na fase de Credenciamento, a mesma fica dispensada de apresentá-lo na fase de Habilitação.

5.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

5.1.2.2 Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União - Conjunta; com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.

5.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

5.1.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

5.1.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei.

5.1.2.6 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

5.1.2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade. (Lei 12.440/2011)

Observação: As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.

5.1.3 Qualificação Técnica:

5.1.3.1 Alvará Sanitário da Empresa Licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, conforme exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 79.094/77 (art. 2º) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98, e alterações.

5.1.3.2 Comprovação de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) da empresa licitante, expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 79.094/77 (art. 2º), Lei Federal n.º 9.782/99 (art. 7º, inciso VII) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98, e alterações.

5.2 Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

5.3 A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

5.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

OBSERVAÇÃO

A) Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, apresentados conforme a sequencia acima mencionada, e poderão ser apresentados em original, ou, se preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório.

B) Os documentos somente poderão ser autenticados por servidor, do departamento de Compras e licitações da Administração Pública Municipal de Gaspar – SC, até 01 (um) dia útil antes da sessão de abertura de envelopes.

C) Quando se tratar de documento obtido através da Internet, este não precisa ser autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, desde que conste descrita, no corpo do documento, a identificação de que a emissão foi por meio eletrônico, via internet, e conste o sítio eletrônico onde possa se proceder à verificação.

6 CONDIÇÕES GERAIS

6.1 Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação", deverão ser entregues e protocolados junto ao Departamento de Compras/Licitações, na sede da Prefeitura, situada na Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, CEP 89.110-000 na cidade de Gaspar/SC, em dias úteis, no horário de expediente.

6.2 Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e julgados de acordo com a legislação vigente.

6.3 Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF.

6.4 Ao apresentar proposta a proponente se obriga aos termos do presente Edital.

6.5 O Edital encontra-se disponível para retirada no Departamento de Compras/Licitações da Prefeitura, situada na Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, CEP 89.110-000, Município de Gaspar/SC, cujas informações poderão ser obtidas em dias úteis, no horário de expediente, através do telefone: (47)3331-6307; por fax: (47)3331-6360; ou ainda por e-mail: pregao@gaspar.sc.gov.br

6.5.1 O Edital estará disponível no site oficial do Município, qual seja, www.gaspar.sc.gov.br.

7 DA ABERTURA E JULGAMENTO

7.1 No dia, horário e local indicados no preâmbulo do Edital, o Pregoeiro e a equipe de apoio reunir-se-ão em sala própria, na presença dos representantes de cada proponente participante, procedendo como adiante indicado.

7.2 Realizar-se-á o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação de que possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme Cláusula Terceira do presente Edital.

7.2.1 A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá o mesmo de praticar atos em nome da licitante, ficando impedido inclusive de ofertar lances verbais e recorrer dos atos praticados na sessão, lavrando-se em ata o ocorrido.

7.3 Deverão ser apresentadas, ainda, a Declaração para Habilitação e a comprovação de que a licitante é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Certidão Simplificada da Junta Comercial ou Documento expedido pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas (se for o caso) e Declaração) (quando for o caso) enquadrada na forma da Lei Complementar nº 123/2006 e LC nº 147/2014, sob a pena de ser desconsiderada tal condição.

7.3.1 Somente serão acessados os envelopes de proposta de preços das empresas que apresentarem a Declaração de Habilitação em conformidade com o item 3.5 do Edital, ou modelo do ANEXO II.

7.3.2 Poderão ser acessados os envelopes de licitantes que encaminharem via CORREIO, o envelope de proposta de preços e de habilitação, desde que apresentem fora dos envelopes no mínimo a Declaração de Habilitação assinada por representante legal, acompanhada de:

a) se a declaração for assinada por procurador, acompanhada da cópia autenticada da procuração pública. Se a procuração for particular apresentar cópia autenticada da procuração particular com firma reconhecida, juntamente com a cópia autenticada do estatuto, contrato social ou requerimento de empresário.

b) se a declaração for assinada pelo administrador da empresa apresentar cópia autenticada do estatuto, contrato social ou requerimento de empresário.

7.3.3 A falta da declaração de Habilitação impede o acesso ao envelope de proposta de preços da licitante, podendo caso o representante na sessão tenha poderes, assinar a Declaração de Habilitação na fase de Credenciamento.

7.4 Após o Credenciamento, abrir-se-ão os envelopes n.º 1 "PROPOSTA DE PREÇOS" das empresas que entregaram os envelopes até o dia e horário indicados aprazados no Edital.

7.4.1 O Pregoeiro e a equipe de apoio rubricarão e submeterão a rubrica de todas as proponentes os documentos contidos no certame. O Pregoeiro procederá à verificação do conteúdo do envelope n.º 1, em conformidade com as exigências contidas neste Edital.

7.4.2 O Pregoeiro classificará a proponente que apresentar a proposta de menor preço por item e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à proposta de preço de menor valor; ou classificará as 3 (três) propostas de preços de menor valor apresentadas pelas proponentes, quando não ocorrer pelo menos 3 (três) ofertas no intervalo de 10% (dez por cento), excetuadas aquelas propostas que estão superiores ao valor máximo estipulado no Edital.

7.4.3 Às proponentes classificadas, conforme subitem anterior, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.

7.4.3.1 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente de preços.

7.4.3.2 Fica a cargo do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances verbais, podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre um lance e outro).

7.4.3.3 O Pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam novos lances.

7.4.3.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

7.4.3.5 A ocorrência de oferta de lance com vista ao empate implicará na classificação preferencial da proponente que ofertou o menor valor anteriormente, na sua vez de oferta.

7.4.3.6 Dos lances ofertados não caberá retratação.

7.4.3.7 A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das propostas.

7.4.4 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro fará a classificação pela ordem crescente dos preços apresentados.

7.4.5 Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço/lance não foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, o Pregoeiro verificará o eventual empate legal das propostas, na forma do parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45 daquele Diploma Legal.

7.4.6. Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, o Pregoeiro procederá da seguinte forma:

I - a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, situação em que, após a verificação da regularidade fiscal (na forma dos itens anteriores), será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.4.7. O prazo para apresentação de nova proposta será de até 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de inovar em seu preço (art. 45, parágrafo 3º da LC 123/2006).

7.4.8 Na hipótese de não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.4.9 Será assegurada, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

7.4.10 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenada das propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.4.11 Será desclassificada a proponente que:

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital;

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas dos demais proponentes;

c) apresentar preços manifestamente inexequíveis ou que ultrapassem o valor máximo unitário, estipulado no Edital (artigo 4º, inciso VII da Lei 10.520/2002).

7.4.12 Para fins de aferição de inexeqüibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc...) que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

7.4.13 Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante vencedora, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base nas exigências constantes neste Edital.

7.4.14 Verificado que o melhor preço foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o Pregoeiro abrirá o seu envelope de habilitação. Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006, o Pregoeiro adotará o seguinte procedimento:

a) serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências;

b) serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se:

b.1. o atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou

b.2. o desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da habilitação fiscal em relação aquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento justificado proceder à regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.4.15 Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2. acima, o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação fiscal na forma da lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame.

7.4.16 Regularizada a habilitação fiscal pela licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a mesma será declarada vencedora do certame.

7.4.17 Caso não ocorra à regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se-lhe a penalidade de que trata o item “Das sanções administrativas” deste Edital, e retomando a licitação na forma do item 7.4.5 ou 7.4.8.

7.5 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.

7.5.1. Será julgada inabilitada a proponente que:

a) deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital,

b) apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal.

7.6. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora, proporcionando a seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte das licitantes, registrando na Ata da Sessão, a síntese dos motivos para a futura impetração de recurso, bem como o registro de que todos as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias consecutivos, após o término do prazo do recorrente para juntada de memoriais - razões de recursos do recorrente - art. 4º XVIII (3 dias consecutivos), proporcionando-se a todos, vista imediata do processo no Departamento de Compras.

7.7. A ausência do representante da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á renúncia ao direito de recorrer.

7.7.1 A ausência de representante com poderes para representar a empresa, impedirá a licitante de manifestar intenção de recurso.

7.8. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e a(s) licitante(s) presente(s).

7.9. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

7.11. A presente licitação para os efeitos de julgamento será do tipo "MENOR PREÇO" considerando-se o menor preço por item para fins da escolha mais vantajosa para a municipalidade.

7.12 A Administração poderá solicitar, das licitantes vencedoras, amostras dos produtos cotados, a fim de examinar se os mesmos atendem as descrições, mínimas, exigidas no Edital e seus Anexos. O não atendimento das exigências, mínimas, previstas resultará na inabilitação, da licitante, no item cuja amostra for reprovada.

8 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

8.1 Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente Pregão Presencial, aplicando-se neles subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93.

8.1.1 Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

8.2 Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, obrigando-se a juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. As razões e as contra razões de recurso deverão ser enviados aos cuidados do Pregoeiro.

8.3 A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão Presencial, bem como a não entrega das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso.

8.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.

8.5 Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

8.6 Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Departamento de Compras/Licitações, localizado na sede da Prefeitura, sita na Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, CEP 89.110-000, Município de Gaspar/SC, em dias úteis, no horário de expediente, a qual deverá receber, examinar e submetê-lo à Autoridade Competente que decidirá sobre a pertinência.

8.7 É vedada a licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal comportamento poderá o Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade superior, arquivar sumariamente os expedientes.

9. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1.Em não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto à licitante vencedora, lavrando a Ata de Registro de Preços, e encaminhando a mesma, junto com o processo à Autoridade competente para a sua Homologação.

9.2 Caso haja recurso, a adjudicação do objeto à licitante vencedora e a homologação do processo efetuada pela Autoridade Competente, somente se dará após apreciação pelo Pregoeiro sobre o mesmo.

9.3 Poderão ser registradas todas as empresas que manifestarem interesse em assinar a Ata com mesmo preço e mesmas condições do primeiro colocado, observando-se o seguinte:

a) Os fornecedores ficarão disponíveis durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços;

b) Quando das contratações decorrentes do Registro de Preços será respeitada a ordem de classificação das empresas constantes na Ata.

9.3.1. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem decrescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

9.4. A recusa injustificada do detentor do preço registrado em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas no item 14 deste Edital.

9.4.1 Nas hipóteses de recusa do adjudicatário em firmar a Ata de Registro de Preços, a Autoridade Competente poderá convocar os demais licitantes para assinar a Ata, observada a ordem de classificação e os procedimentos de habilitação referidos no presente Edital, atendendo ao disposto no art. 4º, inciso XXIII da Lei 10.520/2002.

9.5. No caso do licitante vencedor não apresentar situação regular no ato das solicitações, sem prejuízo das sanções cabíveis, serão convocados os licitantes remanescentes na seguinte ordem:

a) As empresas que, na sessão do Pregão, assinaram a Ata de Registro de Preços nas mesmas condições do primeiro colocado;

b) Na ausência de empresas nas condições da alínea anterior, as que vierem a assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocadas, respeitando-se a ordem de classificação.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO:

10.1 A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

10.2 Constam da Minuta da Ata de Registro de Preços as condições e a forma de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e as demais obrigações das partes, integrando este Edital.

10.3 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

10.4. O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos materiais, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

10.4.1. O Município convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

10.4.2. No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado, e mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira), sendo frustrada a negociação entre as partes, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido.

10.4.3. Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pelo Fornecedor (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

10.4.4. As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas na imprensa oficial, sem prejuízo do cumprimento da obrigação contida no art. 15, parágrafo 2º da lei 8.666/93 (publicação trimestral dos preços registrados).

10.5. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada por instrumento contratual, autorização de compra ou nota de empenho de despesa, observando-se o disposto no art. 62 da lei 8.666/93.

10.5.1 O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar contrato (se esse for o caso), devendo o fornecedor firmá-lo em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da notificação (via e-mail, correio ou fac-símile).

10.6. As secretarias usuárias da Ata de Registro de Preços não emitirão qualquer Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário.

11. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

11.1 Os objetos deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação nas quantidades que lhe convier, através de autorizações de fornecimento - AF, que serão encaminhadas dentro do prazo de vigência da ATA de Registro de Preços.

11.2 Após o encaminhamento e o recebimento por parte do fornecedor da AF, os objetos relacionados na mesma deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a sua solicitação, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na AF.

11.2.1 A critério da Administração poderão ser solicitadas entregas no seguinte local:

- na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Vereador Augusto Beduschi, n° 254, Centro, Gaspar/SC.

- no Batalhão do Corpo de Bombeiros, na Rua Nereu Ramos, 750, Bairro Coloninha, Gaspar/SC.

11.2.2 Poderão ser solicitadas entregas em outros locais não especificados neste Edital, ficando o fornecedor obrigado a entregar, desde que o local indicado seja dentro do Município de Gaspar.

11.3. No ato da entrega dos objetos/materiais a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.

11.4 Fica aqui estabelecido que os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e a consequente aceitação.

11.4.1 Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do produto, que se dará em até 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório.

11.5.Os objetos que forem recusados (tanto no recebimento provisório ou antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

11.6. Se a substituição dos objetos/materiais cotados não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços, na Minuta do Contrato e na Lei.

11.7. Os objetos que forem recusados (tanto no recebimento provisório ou antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

11.7.1 Caso seja comprovado que os produtos entregues não estão de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados à Administração.

12. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

12.1 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela empresa enseja a aplicação das penalidades previstas na Ata de Registro de Preços ou Contrato, inclusive multa no valor de até 20% do Contrato firmado entre as partes.

12.2 A Contratada será responsável por eventuais danos havidos nos objetos/materiais, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado.

12.3 No caso de acréscimo contratual em até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo total estimado de cada item, fica o fornecedor obrigado a aceitar o acréscimo.

12.4 Os valores poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo IGP-DI, ou por outro que venha a substituí-lo.

13 DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo responsável do setor requerente.

13.2 Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e perante o FGTS.

13.3 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

13.4 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

13.5 No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado monetariamente nos termos do art. 117 da Constituição Estadual de SC, acrescido da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die.

13.6. As despesas decorrentes de aquisição dos objetos desta licitação correrão à conta dos recursos especificados no orçamento do Município e nos demais órgãos e entidades usuárias, existentes nas seguintes dotações:

Fundo Municipal da Saúde de Gaspar - 03/2014

17/2014

20/2014

23/2014

36/2014

47/2014

56/2014

63/2014

81/2014

123/2014

140/2014

Corpo de Bombeiros de Gaspar – 400/2014

14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Às proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, deixarem de entregar, ou apresentarem documentação falsa exigida no Edital, comportarem-se de modo inidôneo ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município pelo infrator:

a) advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta apresentada pela proponente;

c) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos consecutivos.

14.2 Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.

15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 A presente Licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado para conhecimento dos participantes da licitação.

15.2 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.3 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação.

15.4 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

15.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, firmando-se que só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Secretaria de Administração e Finanças.

15.6 As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

15.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

15.8 As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

15.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.

15.10 A participação da proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital.

15.11 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

15.12 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e Anexos, deverá ser dirigido ao Pregoeiro através do e-mail pregao@gaspar.sc.gov.br ou por escrito e protocolados junto ao Departamento de Compras/Licitações da Prefeitura, situada na Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435 - Centro, CEP 89.110-000 na cidade de Gaspar/SC, em dias úteis, no horário de expediente.

15.13 Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes nas Leis citadas no preâmbulo deste Edital.

15.14 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o local da realização do certame, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro, ou seja, o foro da Comarca de Gaspar/SC.

15.15 Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto para a entrega dos envelopes n.º 01 e 02 e da documentação de Credenciamento.

15.16 São partes integrantes deste Edital:

a) Anexo I - Credenciamento;

b) Anexo II - Declaração para Habilitação;

c) Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços;

d) Anexo IV - Minuta de Contrato;

e) Anexo V - Proposta de Preços.

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

Gaspar/SC, 21 de agosto de 2014.

| PEDRO CELSO ZUCHI Prefeito | MÁRCIA ADRIANA CANSIAN Secretária Municipal de Saúde |
| --- | --- |

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2014

Credenciamento

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)________________________________________
____________________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 
____________________________ e CPF sob nº ___________________________, a participar da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Gaspar, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL , na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ____________________________________________________, inscrita sob o CNPJ nº__________________________________________ bem como formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

__________________, em ____ de______de 2014.

_________________________________________

Carimbo e assinatura do credenciante

(RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO).

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2014

Modelo de Declaração para Habilitação

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL, que a empresa __________________________________, inscrita sob o CNPJ____________________________________ atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no Edital convocatório.

____________________, em ____ de_________ de 2014.

_______________________________________________

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal.

OBSERVAÇÃO: Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não possui regularidade fiscal na data da sessão, a mesma deverá constar nesta Declaração que atende aos requisitos necessários à habilitação, com exceção da regularidade fiscal.

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2014

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2014

Aos ________ dias do mês de ___________ do ano de 2014, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 184/2014, Registro de Preços nº ____/2014, na Ata de julgamento de preços, homologada em ____/___/2014, RESOLVE registrar os preços da(s) empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futuras aquisições de materiais e equipamentos médicos-ambulatoriais para o Fundo Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão Presencial nº 184/2014.

1.2 As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

Item 01 – _________________, Quantidade - ______________,Unidade de medida - ________________.

1º. Colocado – Empresa ______________, no valor de R$ ___________;

2º. Colocado – Empresa ______________;

3º. Colocado – Empresa ______________.

(...)

1.3 Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas, para o fornecimento dos produtos, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

1.4 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

1.4.1 Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

1.4.2 O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

1.5 Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

a) Edital de Pregão Presencial nº 184/2014 e seus anexos;

b) Proposta da(s) Licitante(s).

3. VIGÊNCIA

3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de homologação pela Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1 Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias, através de autorizações de fornecimento - AF.

4.2 Após o recebimento da AF, por parte do fornecedor , os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a sua solicitação, em horário de expediente da Secretaria Mun. de Saúde, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos,  nos locais indicados na AF.

4.2.1 A critério da Administração poderão ser solicitadas entregas no seguinte local:

- na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Vereador Augusto Beduschi, n° 254, Centro, Gaspar/SC.

- no Batalhão do Corpo de Bombeiros, na Rua Nereu Ramos, 750, Bairro Coloninha, Gaspar/SC.

4.2.2 Poderão ser solicitadas entregas em outros locais não estipulados nesta ATA, sendo que o fornecedor obriga-se a entregar os produtos/materiais no local indicado, desde que seja dento do Município de Gaspar.

4.3 No ato da entrega dos materiais a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.

4.4 Fica aqui estabelecido que os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e a consequente aceitação.

4.3.1 Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do produto, que se dará em até 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório.

4.5 Os objetos que forem recusados (tanto no recebimento provisório ou antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

4.6 Se os materiais não forem substituídos no prazo estipulado, à fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preços, podendo, ainda, ser determinada a suspensão dos pagamentos.

4.7 A emissão do aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de qualidade dos produtos entregues, por estarem fora das especificações técnicas exigidas neste Edital e/ou por ela atribuídas e posteriormente comprovadas pela Administração, sendo facultado à administração submeter os produtos à perícia, com objetivo de eliminar qualquer dúvida existente na qualificação e classificação dos mesmos.

4.7.1 Caso seja comprovado que os produtos entregues não estão de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura datada e assinada por responsável da secretaria; através de depósito na conta corrente da fornecedora.

5.2 Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o INSS e FGTS, observada a natureza jurídica da licitante.

5.3 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

5.4 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

5.5 No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado monetariamente nos termos do art. 117 da Constituição Estadual de SC, acrescido da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die.

5.6 As despesas decorrentes de aquisição dos objetos correrão à conta dos recursos orçamentários, existentes nas dotações:

Fundo Municipal da Saúde de Gaspar - 03/2014

17/2014

20/2014

23/2014

36/2014

47/2014

56/2014

63/2014

81/2014

123/2014

140/2014

Corpo de Bombeiros de Gaspar – 400/2014

6 RESPONSABILIDADES

6.1 	A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Município.

6.2 A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.

6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.

6.4 A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.

6.5 A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

7 OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS

7.1 Constituem obrigações das empresas fornecedoras:

a) providenciar, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos materiais fornecidos;

b) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;

c) Corrigir, reparar, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estarem em desacordo com as especificações exigidas;

7.2 Observado qualquer tipo de não atendimento das especificações dos produtos exigidos no contrato, a fornecedora deverá substituí-los no prazo de 3 (três) dias úteis, sem qualquer ônus para o Município.

7.2.1 A não substituição dos materiais no prazo estipulado, poderá acarretar a suspensão dos pagamentos, bem como na aplicação das sanções previstas no Edital, nesta Ata e na Lei.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

8.1 O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:

a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;

b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

c) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;

e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do fornecimento;

f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;

g) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

8.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

9 PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial do fornecimento estará à empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa:

1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor);

2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das disposições contidas nesta Ata e no Edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;

c) Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.

9.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Prefeitura de Gaspar (SC),   ....................... .

Pregoeiro

Equipe de Apoio

EMPRESAS (com identificação/nome do representante legal): _____________

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2014

Minuta do Contrato

CONTRATO Nº SAF-......../2014

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS-AMBULATORIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GASPAR E A EMPRESA ...

O MUNICÍPIO DE GASPAR, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Coronel Aristiliano Ramos nº 435, Praça Getúlio Vargas - Centro, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.244/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito, senhor PEDRO CELSO ZUCHI, que este subscreve, daqui para frente denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ________, com sede na cidade de _________, Estado de _________, na  ________, nº ____ - Bairro ____, inscrita no CNPJ sob o nº ______, neste ato representada pelo senhor _______, portador do CPF nº_______, que também subscreve, doravante denominada de CONTRATADA, devidamente autorizado nos autos do Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 184/2014, têm entre si justo e contratado o que segue:

1 OBJETO DO CONTRATO

1.1 Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de materiais e equipamentos médicos-ambulatoriais para o Fundo Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros, com as características e quantidades assim especificados:

............(descritivo dos itens).........

1.2 A Forma de Fornecimento do objeto deste Contrato é parcelada.

Parágrafo Único: O presente Contrato, assim como a licitação da qual decorreu, não obriga o Município à aquisição de todos os objetos nas quantidades acima indicadas, sendo solicitados de acordo com as necessidades da Administração.

2 DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital de Pregão Presencial nº 184/2014 e seus Anexos;

b) Proposta de Preços da CONTRATADA.

2.2 Os documentos referidos no item 2.1, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

3 DOS PRAZOS DO CONTRATO

3.1 A CONTRATADA deverá entregar os objetos deste Contrato, em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da autorização de fornecimento - AF encaminhada pelo requisitante.

3.2 O prazo de vigência do contrato será de doze meses, a partir da data da assinatura do mesmo, não podendo ser prorrogado.

4 PREÇO

4.1 O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato, é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE, tendo os seus valores unitários especificados no item 1.1 (um ponto um) do presente Contrato.

4.2 O preço retro-referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

4.3 Os valores poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo IGP-DI, ou por outro que venha a substituí-lo.

4.4. A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela CONTRATADA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

4.5 Recursos para pagamento - dotações orçamentárias:

Fundo Municipal da Saúde de Gaspar - 03/2014

17/2014

20/2014

23/2014

36/2014

47/2014

56/2014

63/2014

81/2014

123/2014

140/2014

Corpo de Bombeiros de Gaspar – 400/2014

5 LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

5.1 A CONTRATADA deverá entregar os objetos deste Contrato, no local indicado na AF.

5.1.1 A critério da Administração poderão ser solicitadas entregas no seguinte endereço:

- na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Vereador Augusto Beduschi, n° 254, Centro, Gaspar/SC.

- no Batalhão do Corpo de Bombeiros, na Rua Nereu Ramos, 750, Bairro Coloninha, Gaspar/SC.

5.1.2 Poderão ser solicitadas entregas em locais não especificados neste contrato, se comprometendo a CONTRATADA e entregar no local indicado, desde que seja dentro do Município de Gaspar.

5.2 Os materiais, objeto deste contrato, deverão ser recebidos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

5.3 Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do produto, que se dará em até 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório.

5.4 Os objetos que forem recusados (tanto no recebimento provisório ou antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

5.5 Se a substituição dos produtos não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas no Edital, neste Contrato e na Lei.

5.6 A emissão do aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de qualidade dos produtos entregues, por estarem fora das especificações técnicas exigidas neste Edital e/ou por ela atribuídas e posteriormente comprovadas pela Administração, sendo facultado à administração submeter os produtos à perícia, com objetivo de eliminar qualquer dúvida existente na qualificação e classificação dos mesmos.

5.6.1 Caso seja comprovado que os produtos entregues não estão de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados.

6 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 Na entrega dos materiais, a CONTRATADA deverá acompanhar-se de Nota Fiscal correspondente, encaminhando-a ao respectivo requisitante.

6.2 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento do material e da Nota Fiscal, referente às quantias solicitadas, datada e assinada por responsável dos órgãos municipais; através de depósito na conta corrente da CONTRATADA.

6.2.1 Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto nacional do Seguro social - INSS e o FGTS.

6.2.2 A CONTRATADA deverá informar os dados necessários aos depósitos bancários na folha "Proposta de Preços".

6.3 Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.

6.4 No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado monetariamente nos termos do art. 117 da Constituição Estadual de SC, acrescido da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die.

7 RESPONSABILIDADES

7.1 	A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE.

7.2 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.

7.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA.

7.4 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos objetos fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega dos objetos/materiais, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos.

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) 	providenciar, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos produtos fornecidos;

b)	manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas no Edital de Pregão Presencial nº 184/2014;

c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);

d) Corrigir, reparar, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

8.2 Observado qualquer tipo de não atendimento das especificações dos produtos exigidos no contrato, a CONTRATADA deverá substituí-los no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

8.2.1 A não substituição dos materiais no prazo estipulado, poderá acarretar a suspensão dos pagamentos, bem como na aplicação das sanções previstas no Edital, neste Contrato e na Lei.

9 PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato estará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa:

1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de descumprimento do Contrato, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;

c) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios pelo período de até 5 (cinco) anos consecutivos.

9.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

10 RESCISÃO

10.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

10.1.1 No caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da lei 8.666/93, fica assegurado e reconhecido o direito do CONTRATANTE ao ressarcimento de eventuais prejuízos ou ônus adicionais decorrentes de novas contratações ou outros gastos imprevistos, além do atraso na entrega dos objetos, conforme art. 55, inciso IX da lei 8.666/93.

10.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79 da Lei nº 8.666/93.

11 DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto contratado, isentando o município de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

11.2 Aplicam-se a este Contrato as disposições das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/1993, e suas posteriores modificações, que regulamentam as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

12 VALOR DO CONTRATO

12.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de  ____(....), para todos os legais e jurídicos efeitos.

13 FORO

13.1 Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinados, a tudo presentes.

Gaspar (SC),  em   .... de ..... de 2014.

| ______________________________ Prefeito CONTRATANTE | ______________________________ (razão social) CONTRATADA |
| --- | --- |

Testemunhas:

| ___________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |

ANEXO V - PROPOSTA DE PREÇOS

Orçamento estimado pela Administração - Planilha de Preços Máximos

PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2014

| Razão Social: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade/UF: |  | CEP: |  |
| Telefone(s): |  |  |  |
| E-mail(s): |  |  |  |

OBSERVAÇÃO:

Deverá ser indicado na proposta de preços – Anexo V, EM CAMPO ESPECÍFICO, as seguintes informações, sob a pena de desclassificação:

a) Número do Registro dos produtos no M.S (Ministério da Saúde) e/ou na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em campo específico (exceto para os produtos que são isentos, os quais deverão ser identificados, pelo licitante, na proposta com a palavra “isento”); A não apresentação do número ou da palavra “isento”, ou, a apresentação de números que resulte em Registro vencido ou inexistente, resultará na desclassificação da licitante no item.

b) A Licitante que identificar como isento de registro um item que tem obrigatoriedade de registro, será desclassificada no item cotado e identificado, pela mesma, como “isento”.

!!! ATENÇÃO !!! Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, com, no máximo, 02 (duas) casas decimais após a vírgula para os itens de nº 01 à 111, e com, no máximo, 03 (três) casas decimais após a vírgula para os itens de nº 112 à 341, computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora desta Licitação. No caso de licitante cooperativa, deverá estar incluso no preço o INSS que deverá ser pago pelo Município, conforme determinado pelo art. 22, inciso IV da lei 8.212/91 e alterações realizadas pela lei 9.876/99.

| Item | Unid. Medida Material/Serviço | Qtd Licitada | Vlr. Unit. Máximo | Valor Unit. Cotado Marca Cotada | Nº Registro MS/ANVISA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNID. Aparelho de Laser com Caneta 830nm Equipamento microcontrolado de laser terapêutico de baixa potência, modo contínuo e pulsado. | 1 | R$ 2.200,00 |  |  |
| 2 | UNID. Aparelho de Ondas Curtas Diatermia, microcontrolado, modos contínuo e pulsado, frequência 27,12MHz. | 1 | R$ 5.557,26 |  |  |
| 3 | UNID. Aparelho de pressão arterial automático de braço Método de medição oscilométrico; faixa de medição: pressão- 0~280 mmhg, pulso- 40~200 batidas/min; memória de no mínimo 30 medições; com detector de arritmia cardíaca e hipertensão arterial; alimentação com pilhas alcalinas AAA; braçadeira e manquito com regulagem em velcro de 22 cm à 32 cm de circunferência; garantia de no mínimo 1 ano; com certificado do INMETRO, ISO, CE, FDA e ANVISA. | 5 | R$ 181,97 |  |  |
| 4 | UNID. Aparelho dermatológico para crioterapia Abastecido somente com nitrogênio liquido a temperatura de -196°C. Tamanho 500ml. | 2 | R$ 1.176,54 |  |  |
| 5 | UNID. Aspirador cirúrgico elétrico móvel Com Mangueira de Silicone; Compressor, isento de óleo; Vacuômetro de 0 a 30 pol.hg; Aspiração de 0 a 25 pol.hg; Válvula Reguladora de vácuo com agulha inox; Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 Hz; Rotação 1750 rpm; 24 L/min; Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrico; 220 v; Frasco autoclavável em polivinil 121º. Pedal de Acionamento elétrico para uso continuo/intermitente; Filtro Bacteriológico 0,03 a 0,05 micra; Cânula de Aspiração em aço inox; Placa Bivolt; Conjunto Auto-Stop: Com lâmpada piloto e teclado silenciado sonoro audiovisual com desligamento automático quando o frasco do aspirador estiver cheio. | 2 | R$ 2.159,77 |  |  |
| 6 | UNID. Aspirador para rede canalizada de oxigênio Tampa de nylon injetado com enxerto em metal cromado, botão de controle de aspiração para oxigênio e frasco em polivinil autoclavável de 500ml. | 2 | R$ 163,48 |  |  |
| 7 | UNID. Autoclave horizontal com capacidade de 42 litros. Potência de 1600 watts; voltagem 220 volts; com sistema de segurança. Com 08 ciclos programáveis; 5 ciclos de secagem com porta fechada, reservatório de água para 3 lts; 3 bandejas e câmara cilíndrica construída de acordo com as Normas da ABNT em aço Inox. Gabinete com estrutura em aço A36; com pés reguláveis em borracha; com uma porta com sistema de fechamento através de manípulo de duplo estágio. Equipada com transdutor de pressão; com sensor de monitoramento da temperatura interna da câmara; com display alfanumérico digital, que indique a pressão, temperatura, ciclos e alarmes. Totalmente automática, digital, com chave geral que Liga e Desliga todo o equipamento em caso de uso ou emergência; com tecla de seleção dos ciclos e tecla de inicio do ciclo. Com garantia de 02 anos. | 5 | R$ 5.442,82 |  |  |
| 8 | UNID. Balança Antropométrica Digital (Adulto) Estrutura em chapa de aço carbono, Capacidade 200 kg; divisões de 50g, Plataforma: 390 x 400 mm, Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, divisão de 0,5 cm; Altura de 1,30 m; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis; Função TARA até 200 kg; Display com 06 dígitos. Com chave seletora de tensão de 110/220 v. | 10 | R$ 1.467,88 |  |  |
| 9 | UNID. Balança Antropométrica Digital (Adulto Obeso) Estrutura em chapa de aço carbono, Capacidade 300 kg; divisões de 50g, Plataforma: 600 x 600 mm, Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, divisão de 0,5 cm; Altura de 1,30 m; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis; Função TARA até 300 kg; Display com 06 dígitos. Com chave seletora de tensão de 110/220 v. | 1 | R$ 1.856,68 |  |  |
| 10 | UNID. Balança digital pediátrica Com capacidade 15 kg e divisão 5g. Visor com LED e indicadores de peso com 05 dígitos de 13 mm de altura. Prato (L x P): 580 x 315 mm; com concha anatômica especialmente desenvolvida para acomodar o bebê de forma confortável e segura. Peso Líquido: 6,5 kg. Peso Bruto: 7,58 kg. Dimensões (A x L x P): 108 x 344 x 366 mm. Tensão 110 - 220 V, com variação máxima de - 15% a +10%. Frequência: 50 - 60 Hz. Consumo: 8 VA. Teclado de alta resistência em policarbonato. Botão de TARA. | 5 | R$ 1.144,72 |  |  |
| 11 | UNID. Banho Maria Com mostrador digital para indicar a temperatura do banho, dispensando o uso de termômetros de vidro. Com controlador eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, funcione na faixa de temperatura ambiente até 70ºC, memorizando o último registro de referência (set-point). Com possibilidade de ajuste e calibração pelo usuário Com circuito de proteção com acionamento de alarme sonoro e luminoso, em caso de curto-circuito ou descontinuidade da temperatura. Com tampa tipo pingadeira e cuba de aço inoxidável com dimensões internas de 300 x 240 x 150 mm. Para no mínimo 100 tubos. Voltagem 220 v. | 1 | R$ 1.296,42 |  |  |
| 12 | UNID. Banqueta Giratória Em estrutura em aço carbono, banco giratório com assento de 32cm de diâmetro; estofado em espuma revestida de courvin; altura regulável (sistema de rosca); parte inferior com quatro pés providos de rodas giratórias; base esmaltada, pés com rodízios; dimensões 40.5 cm x 40.5 cm x 43.0 cm (C x L x A) cor azul claro. | 2 | R$ 226,92 |  |  |
| 13 | UNID. Barra Paralela para Deficiente Físico, Fisioterapia Neurológica e Reabilitação Em aço epóxi branco, com piso em madeira emborrachada antiderrapante, com regulagem de altura, largura, e par de corrimão , medidas: 250 x 78 x 48cm (Comprimento x Altura mínima x Largura mínima). | 1 | R$ 209,32 |  |  |
| 14 | UNID. Bastão de madeira colorido Em madeira eucalipto, envernizado ao natural, comprimento 1,45m, várias cores. | 5 | R$ 80,00 |  |  |
| 15 | UNID. Biombo triplo Construído em tubos pintados com pintura eletrostática branco, de 3/4" x 0,9mm, faces com movimentos 360°, pés com rodízios de 1 ½. Dimensões: 1,75m x 1,80m. Tecido em algodão cor branco. | 10 | R$ 424,47 |  |  |
| 16 | UNID. Bisturi de volatilização celular pôr Alta Freqüência Modelo completo, microprocessado com Bipolar para micro e macro coagulações acoplado, com freqüência de atividade eletromagnética de 4,0 Mhz e potência máxima de saída de 100 watts, contendo: Display digital de 0 a 100 Watts com precisão 1% (01 Watt); Seletor de funções (selector wave) com teclado de membrana BLINDADO resistente a umidade; Funções Monopolar e Bipolar; Corte "CUT"; Coagulação mista "BLEND"; Coagulação pura "COAG"; Sistema de cauterização -BIPOLAR-; Um jogo de 07 eletrodos com filamento de tungstênio para o Trato Genital Inferior (TGI) com 12 cm de comprimento Um jogo de 07 eletrodos com filamento de tungstênio para uso geral com 7 cm de comprimento. Uma caneta porta eletrodos autoclavável modelo CP, com cabo de silicone de 1,8m e conector de segurança isolado conforme norma de segurança elétrica de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2. Uma placa antena reutilizável com exclusivo tratamento isolante em nylon, conforme normas de segurança em eletro-medicina contra choques elétricos ou queimaduras, conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2 com cabo de 1,8m e conector. Função de monitoramento de placa com alarme de falha por mau contacto ou desconexão conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2. Função de segurança contra inversão de função ativa conforme norma de segurança elétrica Sistema de informação visual e sonoro de ativação (aparelho ativado). Pedal ativador totalmente a prova d'água (submersão) com sistema isolador contra choques elétricos ou curtos circuitos conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2. Conectores de segurança no painel totalmente isolados com sistema antifalha (inversão) de instalação. Proteção elétrica por duplo fusível. Sistema de acionamento remoto para aspirador de vapores. SISTEMA MEGA PULSÁTIL - Sistema de controle ultra pulsado, controle de disparos automáticos com freqüência de disparos de 4 Hz à 64 Hz e ciclo ativo de 20% e inativo de 80%, respectivamente, com ajuste pôr controle linear rotativo . Possui chave de tecla para função on/off com indicador luminoso (Led). Aspirador de vapores modelo completo com exclusivo sistema de ativação automática, permitindo que operador através do pedal ativador do bisturi Wavetronic 5000 digital ative o aspirador automaticamente, "Time Delay Off" de evacuação (continua a aspirar 5 segundos após a desativação do bisturi para garantir completa limpeza da cavidade vaginal). Contendo: Filtro de vapores orgânicos e filtro de carvão ativado para eliminação de odores. Um tubo ultraflex de 1,5 cm com redutor e tubo de silicone autoclavável. Um espéculo médio (ou a escolher) com tratamento isolante em nylon e duto especialmente desenvolvido para captação de vapores em 0,2 décimos de segundo. Capacidade de aspiração em volume de até 33ml/s ou 3.3cm³/s, nível máximo de ruído de 35 db a um metro, proporcionando ao cirurgião maior segurança, em procedimentos onde existam contaminantes virais e a redução de odores com aumento da visibilidade do campo cirúrgico, Manual de instruções e CD multimídia de apresentação com explicações de funcionamento. Aparelho 110 ou 220v. 60Hz. Equipamento Classe III alto risco, totalmente fabricado conforme a norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2 obrigatória para bisturis eletrônicos. CD multimídia de apresentação com exemplos e sugestões de utilização e explicações em cirurgias. CD Manual de instruções multimídia em Português. | 2 | R$ 11.534,28 |  |  |
| 17 | UNID. Bisturi elétrico Com Controle de Potência suave e linear, que permite sua aplicação desde micro, neuro e médias cirurgias, com excelentes resultados. Sinalização audiovisual ao utilizar o equipamento. Circuito bipolar de alta eficiência, podendo ser utilizado 4 formas de onda e potência de saída adequadas especificamente a cada procedimento cirúrgico. Check-up completo antes de sua utilização em cirurgias, indicado por sinalização visual, inclusive de variação de potência. ACESSÓRIOS: 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono ; 1 Caneta padrão não autoclavável (baixa cirurgia); 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5)mm; 1 Cabo de ligação da placa neutra (baixa cirurgia); 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm); 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm); 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm); 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø=4,5mm); 1 Eletrodo tipo agulha (85mm); 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm); 1 Manual do usuário; 1 Certificado de garantia; 1 Cabo bipolar autoclavável; 1 Cabo bipolar não autoclavável; 1 Caneta padrão autoclavável (baixa cir.); 1 Eletrodo tipo alça grande (Ø=9,0mm); 1 Eletrodo tipo bola (Ø=6,0mm); 1 Eletrodo tipo bola (Ø=7,5mm); 1 Eletrodo tipo faca curva grande (83mm); 1 Eletrodo tipo faca curva pequena (67mm); 1 Eletrodo tipo faca reta grande (100mm); 1 Pinça bipolar isolada tipo baioneta; 1 Pinça bipolar isolada tipo curva; 1 Pinça bipolar isolada tipo reta; 1 Pinça monopolar hemostática. DIMENSÕES: Altura 13,2 cm x Largura 27,0 cm x Profundidade 20,5 cm. Peso aproximado 5,4 kg. ALIMENTAÇÃO: Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz. | 4 | R$ 2.183,30 |  |  |
| 18 | UNID. Bola Feijão 40cm Em material látex, cor vermelha. | 1 | R$ 149,28 |  |  |
| 19 | UNID. Bola Feijão 60cm Em material látex, cor verde. | 1 | R$ 204,44 |  |  |
| 20 | UNID. Bolsa de Primeiros Socorros Com as seguintes características: Com tiracolo e alças para transporte, fabricada em nylon cordura nas cores azul, laranja ou vermelha, com emblema da cruz da vida, com 1 (um) bolso frontal e 1 (um) na parte traseira; 2 (dois) bolsos laterais, divisórias internas, 4 (quatro) suportes de borracha ao fundo e com tamanho aproximado de 55x35x26cm. | 10 | R$ 135,77 |  |  |
| 21 | UNID. Bolsa Flexível para Gelo Com tecido externo: 60% algodão, 40% poliéster, tecido interno: policloreto de vinila, tampa: polipropileno, bocal: polipropileno e anel de vedação: silicone. | 2 | R$ 29,48 |  |  |
| 22 | UNID. Braçadeira Com coluna pintada em branco, com base de ferro, esmaltado branco, haste cromada, altura regulável por mandril altura mínima: 0,86cm e altura máxima: 1,14m. Com concha de inox com capa frontal removível em curvim. Peso: 05 kg. | 12 | R$ 133,39 |  |  |
| 23 | UNID. Cabo de bisturi nº 3 para lâmina descartável de 10 a 15. Confeccionado em aço inox de 1ª qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Serve para acoplar lâminas de bisturi números 10, 11, 12 e 15. | 205 | R$ 6,55 |  |  |
| 24 | UNID. Cadeira de rodas Assento nº 40 a 46. Confeccionada em alumínio, com pintura eletrostática, dobrável em X tubular, apoio de braços escamoteáveis, protetor de roupa, apoio de pés com altura ajustável, dobrável, removíveis a 90º com sistema de travamento lateral e faixa para panturrilhas. Rodas traseiras aro 24”, com pneus infláveis com aro propulsor em aço carbono, nylon ou alumínio, com bitola entre 16 e 20 mm (com pintura eletrostática quando confeccionada em metal). Cubo de alumínio montado com rolamentos blindados e eixos removíveis, tipo quick release. Rodas dianteiras giratórias com pneus maciços de até 6”, montadas com rolamentos blindados em garfo de nylon. Eixo vertical do garfo fixado em cubos com rolamentos. Freios bilaterais ajustáveis com abraçadeira em alumínio, placa de fixação da roda traseira com sistema que permita a regulagem de altura, assento e encosto. Encosto em tecido de nylon reforçado, acompanhando uma almofada ortopédica com no mínimo 03 cm de espessura no tamanho do assento fixada com velcro. Manoplas emborrachadas e pedais posteriores para condução por terceiros. | 10 | R$ 959,52 |  |  |
| 25 | UNID. Caixa térmica Indicada para armazenamento, conservação e transporte de produtos que necessitem da conservação de sua temperatura (-50°C a +120°C). Seu corpo e tampa são confeccionados em Polietileno de Alta Densidade (PEHD) com isolamento interno em Poliuretano (PU), mantendo a temperatura interna conservada por até dois dias. Possui tampa deslizante e reversível alça rígida. | 10 | R$ 231,70 |  |  |
| 26 | UNID. Cama Elástica Trampolim para Exercícios Aeróbicos Com molas em aço carbono, 20cm de altura e 98cm de diâmetro, estrutura da cama em aço, pés removíveis, pintura em epóxi branca, tela sannet na cor azul, costurada com linha de nylon. | 1 | R$ 1.469,28 |  |  |
| 27 | UNID. Caneta para eletrocautério com entrada universal. | 4 | R$ 152,04 |  |  |
| 28 | UNID. Cardioversor/Desfibrilador com tela em Cristal liquido retroiluminada ECG: Com captação pelas pás ou cabo paciente de 3 ou 5 vias. 7 derivações, sensibilidade N/2,N e 2N, filtros digitais de 60Hz e tremor muscular. Com alarmes de eletrodo solto e frequência cardíaca máxima e mínima. Velocidade 25 mm/s. Desfibrilador: Pulso senoidal amortecido, com forma e duração de acordo com o recomendado pela Norma ANSI AAMI DF2 1996. Níveis de energia ajustáveis entre: 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules. Tempo máximo de carga: 7s para 200 Joules; 12s para 360 Joules. Aplicações através de pás. Anulação automática da carga, por botão no painel ou ao desligar o equipamento. As aplicações podem ser sincronizadas por pulsos recebidos do monitor de ECG. Cardioversão: Seleção manual para sincronismo com onda R.; Gravador de eventos: Memoriza os últimos 20 eventos de desfibrilação ou estimulação. Software para revisão de eventos: Para instalação em computadores com Windows 98/ME/2000/Vista. Permite transferir, para um PC, os eventos armazenados, visualiza-los e imprimir relatórios; Conexões auxiliares: Saída serial RS232. Alimentação 110/220 v, bateria 12 v (externa) e/ou bateria interna. Frequência 50/60 Hz. Recarrega a bateria interna a partir da rede ou pela bateria externa. | 13 | R$ 15.214,28 |  |  |
| 29 | UNID. Carro de curativos com estrutura tubular em aço redondo cromado Tampo e prateleira em chapa em inox; varandas laterais em toda a volta; rodízios de 2"; Dimensões: 0,40m largura x 0,80m comprimento x 0,80m altura. | 6 | R$ 1.257,53 |  |  |
| 30 | UNID. Carro de emergência com estrutura em chapa de aço carbono; tampo pintado com varandas laterais; possui quatro gavetas, sendo a primeira com divisões para medicamentos; suporte para desfibrilador; suporte para soro; suporte para cilindro de O2; tábua para massagem; tomada com três pontos; cesto para lixo; rodízios de cinco; acabamento em pintura eletrostática, com dimensões 70(c) x 45(p) x 75(a). | 4 | R$ 2.817,38 |  |  |
| 31 | UNID. Carro para transporte de resíduo hospitalar Confeccionado em fiberglass com acabamento em gel, sendo liso interna e externamente, e tendo grande resistência a sabões e detergentes.devem, possuir dreno para eliminação de líquidos. Rodas Capacidade para 140 litros. | 2 | R$ 1.080,01 |  |  |
| 32 | UNID. Centrífuga de bancada com timer eletrônico e trava de segurança na tampa Painel de fácil operação; Velocidade fixa até 3500 rpm; com regulagem manual de velocidade acima de 3500 rpm. Temporizador com 11 posições (2, 4, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 60 e 8 em minutos); Capacidade para 28 tubos de 10 ml; Funciona a velocidade constante, dispensando calibração e ajustes eletrônicos: 3500RPM (60 Hz) (2200G); Tensão de Alimentação: 110/220 v, 50/60 Hz 200 VA; Dimensão: 6,8cm(L) x 36,8cm(P) x 32cm(H). Peso: 15,2 Kg; Construção: Em chapa de aço e ABS e pintura em poliuretano. Com amplo acesso à câmara de centrifugação facilitando a troca e manuseio de tubos. Motor: Industrial sem escova, com rolamento de esfera de alta precisão, não requer manutenção, nem tampouco é afetado pelas variações de temperatura e voltagem. | 1 | R$ 5.385,28 |  |  |
| 33 | UNID. Cinto tipo aranha/polvo para fixação do paciente na maca rígida em 10 pontos, confeccionado em fita de poliamida de 50 mm. Peso: 500g. | 4 | R$ 80,85 |  |  |
| 34 | PÇ Cobertor de Solteiro Medindo 1,50 m x 2,00 m. Material: poliéster, cor predominantemente preto. | 5 | R$ 60,00 |  |  |
| 35 | UNID. Colchonete Pequeno de espuma de alta densidade para fisioterapia Revestido em courvin, na cor azul claro, medindo: 130 x 50 x 5cm. | 4 | R$ 117,75 |  |  |
| 36 | UNID. Comadre tipo pá Em aço inox, superfície lisa para o conforto e fácil limpeza, embalada individualmente. Capacidade: 3,5 litros. | 4 | R$ 137,77 |  |  |
| 37 | UNID. Conjunto de eletrodos para bisturi eletrônico contendo: 01 eletrodo tipo faca reta (67 mm); 01 eletrodo tipo bola (2,1 mm); 01 eletrodo tipo bola (4,2 mm); 01 eletrodo tipo alça pequeno (4,5 mm) e 01 eletrodo tipo agulha (85 mm). | 15 | R$ 160,34 |  |  |
| 38 | UNID. Criocautério com Temperatura mais baixa durante a operação: - 40ºC; Cilindro de Gás CO2 (item comercial): dióxido de carbono liquefeito sob alta pressão; Peso cilindro vazio (Kg): 14; Peso cilindro cheio (Kg): 20; Peso do aparelho de crio (Kg): 2; Embalagem Tipo: Madeira; Dimensões (Larg. x Prof x Altura) (mm): 345 x 345 x 935. Volume (m3): 0,111; Peso (Kg): 8,5; PONTAS: Pcg 01 e Pcg 03. Com carrinho de transporte. | 1 | R$ 2.101,87 |  |  |
| 39 | UNID. Divã Baixo Tablado para Fisioterapia Neurológica e Reabilitação de Madeira revestido em courvin com espuma de 5 cm,medidas 1,86 x 0,44 x 1,35m (C X A X L), cor azul claro. | 2 | R$ 1.037,14 |  |  |
| 40 | UNID. Escada 2 degraus para maca totalmente pintada em pintura eletrostática branco, com piso antiderrapante e friso de alumínio em toda a volta. Estrutura em tubo Ø 3/4" x 1,20 mm, piso em chapa de ferro n°18 (1,20 mm) e pés com ponteiras. Dimensões: 0,40 x 0,40x0,40 m. Altura do 1º piso: 0,18 m / 2º piso: 0,38 m. | 17 | R$ 68,53 |  |  |
| 41 | UNID. Escada de Madeira de Canto Em L 3 Degraus - Fisioterapia, Neurologia, Reabilitação de Movimentos em madeira, piso antiderrapante na rampa; lixa antiderrapante nos degraus, regulagem de altura (subida/descida) do corrimão, Comprimento da escada: 1,62m; comprimento da rampa: 2,40m; comprimento quando montado em reta: 3,17cm; comprimento quando montado em L: 2,42 X 1,57cm; altura máxima do corrimão infantil: 0,67m; altura mínima do corrimão infantil: 0,57m; altura corrimão adulto: 0,90m; dimensões do degrau superior: 77,5 x 76,5 x 0,15cm; altura dos degraus: 100mm; dimensões: 3.17 cm x 0.8 cm x 0.9 cm (C x L x A). | 1 | R$ 121,15 |  |  |
| 42 | UNID. Esfigmomanômetro com manguito em PVC de uso pediátrico; acompanhando estojo para viagem; braçadeira pediátrica (circunferência de 13 até 16 cm) em Nylon com fecho de velcro. Válvula de controle de saída de ar confeccionada em metal cromado de rosca com controle manual. Pera e manguito confeccionados em látex, formato anatômico, flexível e sem emendas. | 10 | R$ 207,45 |  |  |
| 43 | UNID. Esfigmomanômetro com manguito em PVC de uso adulto grande; acompanhando estojo para viagem; braçadeira adulto (circunferência de 24 até 30 cm), em Nylon com fecho de metal. Válvula de controle de saída de ar confeccionada em metal cromado de rosca com controle manual. Pera e manguito confeccionados em látex, formato anatômico, flexível e sem emendas. | 50 | R$ 188,55 |  |  |
| 44 | UNID. Esfigmomanômetro com manguito em PVC de uso adulto grande; acompanhando estojo para viagem; braçadeira adulto grande (circunferência de 32 até 40 cm) em Nylon com fecho de metal. Válvula de controle de saída de ar confeccionada em metal cromado de rosca com controle manual. Pera e manguito confeccionados em látex, formato anatômico, flexível e sem emendas. | 50 | R$ 226,89 |  |  |
| 45 | UNID. Estetoscópio Simples Estetoscópio com auscultador duplo, projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais, com fixação da membrana através de rosca de metal inoxidável ou cromado. Provido de tubo de “Y”, em uma única peça de metal cromado, condutores flexíveis de borracha ou vinil. Hastes de metal providas de molas flexíveis, proporcionando articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada, proporcionando segurança durante o uso do aparelho. Tubos de borrachas com diâmetro compatível com a haste de metal, sendo um provido de adaptação para o auscultador. Deverá ser leve e resistente e vir acompanhado de dois pares de olivas sobressalentes, de plástico com formato anatômico. O estetoscópio deverá ser provido de auscultador tipo diafragma modelo adulto. Cor Preta. | 150 | R$ 17,53 |  |  |
| 46 | UNID. Faixa Elástica Forte atóxica, para Exercícios e Fisioterapia de Reabilitação, na cor roxa, medidas 1,5m de comprimento e 14 cm de largura. | 2 | R$ 35,98 |  |  |
| 47 | UNID. Faixa Elástica Fraca atóxica, para Exercícios e Fisioterapia de Reabilitação, na cor amarelo, medidas 1,5m de comprimento e 14cm de largura. | 2 | R$ 75,42 |  |  |
| 48 | UNID. Faixa Elástica Média atóxica, para Exercícios e Fisioterapia de Reabilitação, na cor verde, medidas 1,5m de comprimento e 14 cm de largura. | 2 | R$ 26,55 |  |  |
| 49 | UNID. Fita métrica flexível 95% PVC e 5% fibra de vidro, graduada em centímetros e milímetros, com 150 cm de comprimento. | 30 | R$ 7,44 |  |  |
| 50 | UNID. Fixador lateral para maca rígida confeccionado em nylon impermeável, é composto por: duas almofadas com orifício para verificação do ouvido, uma fronha (base) com velcro para fixar as duas almofadas, duas fitas para fixar o equipamento na parte superior da maca e mais duas para poder ajustar e fixar as almofadas (testa e queixo). Equipamento translúcido aos Raios-X. Peso: 500g. | 4 | R$ 158,25 |  |  |
| 51 | UNID. Fluxômetro para cilindro de oxigênio corpo de metal cromado, bilha externa e interna em material inquebrável, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de saída. | 5 | R$ 49,01 |  |  |
| 52 | UNID. Foco cirúrgico móvel com 3 Lâmpadas halógenas de 55 Watts com intensidade de iluminação 90.000 Lux; Tensão de alimentação: 110/220V. Pedestal sobre rodízios para facilitar a locomoção e sistema de freios para estabilizar o equipamento; Braço articulável; Filtro térmico; Manopla autoclavável; Com bateria de emergência. | 1 | R$ 5.419,77 |  |  |
| 53 | UNID. Foco clínico com espelho acoplado para uso em ginecologia, Bi volt 110/220 v 60 Hz, Lâmpada halógena de 20 w ou 50 w/12 v. Alça para manuseio do cabeçote. Articulação com haste flexível cromada. Protetor de lâmpada, removível. Tubo cromado para a regulagem da altura. Altura regulável: min. 0,80cm Max. 1,40m. Cabo de 2 metros. Base em alumínio com 4 ou 5 pontos de apoio com rodízios para fácil deslocamento. Pintura eletrostática em epóxi. | 11 | R$ 484,14 |  |  |
| 54 | UNID. Halter Tipo Bola para Clínicas de Fisioterapia, emborrachado de 0,5kg na cor preta. | 2 | R$ 10,19 |  |  |
| 55 | UNID. Halter Tipo Bola para Clínicas de Fisioterapia, emborrachado de 1kg, na cor preta. | 4 | R$ 18,46 |  |  |
| 56 | UNID. Halter Tipo Bola para Clínicas de Fisioterapia, emborrachado de 2kg na cor preta. | 2 | R$ 32,98 |  |  |
| 57 | UNID. Histerômetro Collin. Confeccionado em aço inox de 1ª qualidade, medindo 28 cm de comprimento, embalado individualmente em plástico transparente. | 5 | R$ 32,63 |  |  |
| 58 | CX Indicador químico para teste de autoclave de alta qualidade Classe 5 (ISO 11140-1) / Classe D (EN 867-1) Parâmetros: Classe 5 - 134°C por 3.5 minutos / 121°C por 15 minutos Dimensões do Indicador: 60 x 25 mm; que evidenciem a existência do agente esterilizante específico para o qual foi desenvolvido. As tiras integradoras devem ser designadas para reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e qualidade do vapor) dentro de um intervalo específico de ciclos de esterilização. Devem ser colocados no interior de cada pacote, no local de maior dificuldade de penetração do agente esterilizante. Todos os testes são laminados em suas duas faces, permitindo uma melhor identificação e preservação da tinta indicativa. A leitura do resultado deve ser imediata através da mudança de cor. O Indicador Químico deve possuir tabela de referencia em cada teste, facilitando a leitura do resultado. Caixa com 250 unidades. | 50 | R$ 78,57 |  |  |
| 59 | UNID. Infra Vermelho de Pedestal sem Dimmer para Fisioterapia, Termoterapia com base de polietileno injetado de alto impacto medindo 56x56 cm, com 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios, haste flexível, refletor de alumínio anodizado, altura regulável, montado em base de chapa de aço pintada, base: 0,56 x 0,56m. Altura mínima: 1,13m / máxima: 1,50m. | 1 | R$ 573,01 |  |  |
| 60 | JG Jogo com 10 baterias descartáveis de lítio-dióxido de manganês, homologadas conforme manual do equipamento na ANVISA, para utilização em desfibrilador externo automático marca Zoll AED Plus. Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência,prazo de validade, lote conforme a legislação vigente pertinente ao produto e código do consumidor. | 50 | R$ 550,00 |  |  |
| 61 | UNID. Lanterna clínica de alta performance com iluminação LED de 2,2V; confeccionada em metal leve de alta qualidade; Iluminação brilhante LED para melhor visualização; possui conveniente clipe de bolso; Alimentação através de duas pilhas AAA (palito) inclusas. Medidas: 14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. | 5 | R$ 39,17 |  |  |
| 62 | UNID. Laringoscópio adulto composto por um cabo suporte fabricado em aço inoxidável medindo 150mm de altura e 30mm de diâmetro, e conjunto de lâminas intercambiáveis curvas, constituídas de aço inox 307, nos tamanhos 00, 0, 01, 02, 03, 04 e 05. As lâminas são encaixadas no cabo de suporte, contém na extremidade uma lâmpada de neon, 3,0 volts, para iluminação local. A iluminação é acionada automaticamente ao encaixar-se a lâmina no cabo. A fonte de energia são duas pilhas médias inseridas no cabo. | 4 | R$ 853,64 |  |  |
| 63 | UNID. Laringoscópio infantil composto por um cabo suporte fabricado em aço inoxidável medindo 145 mm de altura e 23 mm de diâmetro, e conjunto de lâminas intercambiáveis retas, constituídas de aço inox 307, nos tamanhos: 00, 0, 01, 02, 03, 04 e 05. As lâminas são encaixadas no cabo de suporte, contém na extremidade uma lâmpada de neon, 3,0 volts, para iluminação local. A iluminação é acionada automaticamente ao encaixar-se a lâmina no cabo. A fonte de energia são duas pilhas pequenas inseridas no cabo. | 4 | R$ 896,62 |  |  |
| 64 | UNID. Lixeira 100 litros de material plástico resistente, com tampa acionada por pedal. Na cor branca. Com a identificação da marca gravada em relevo no corpo do produto. | 10 | R$ 117,85 |  |  |
| 65 | UNID. Lixeira 50 litros de material plástico resistente, com tampa acionada por pedal. Na cor branca. | 80 | R$ 59,71 |  |  |
| 66 | UNID. Maca/divã para fisioterapia com cabeceira regulável em aço carbono, revestida em courvin, cabeceira com ângulo aproximado de 40º para regulagem, dimensões: 196.0 cm x 65.0 cm x 81.5 cm (C x L x A), cor azul claro. | 5 | R$ 490,22 |  |  |
| 67 | UNID. Maca ginecológica confeccionada em MDF com revestimento em laminado plástico (fórmica) tipo fórmica, dotado de armário com 02 portas e 04 gavetas. Leito com 03 segmentos com apoio do dorso e apoio de pernas regulável, estofado com revestimento em courvim. Cremalheiras do apoio dorsal e apoio de pernas totalmente em aço inoxidável. Com par de portas coxas, confeccionado em aço inoxidável, regulável em altura e posicionamentos, estofado com revestimento em courvim. Dimensões úteis do leito (quando na posição horizontal L: 0,60m x C: 1,90m x A:0,85m) | 7 | R$ 2.445,52 |  |  |
| 68 | UNID. Maca para exames clínicos construído em tubos inox de 1 1/4” x 1,5mm, trava em “H” em tubos inox de 7/8” x 1,0mm. Leito estofado em espuma D23 revestido em curvim lavável. Pés com ponteiras em PVC. Cabeceira regulável através de cremalheiras. Dimensões: 1,80m x 0,65m x 0,80m. | 15 | R$ 343,63 |  |  |
| 69 | UNID. Mala Térmica Porta Oxigênio (completa) Confeccionada no tamanho de 58 x 32 x 22cm, em poliamida na parte externa, mala deve ter a capacidade de possuir 01 cilindro de alumínio com capacidade para 03 (três) litros de O2. | 1 | R$ 961,25 |  |  |
| 70 | UNID. Mandril iluminado para entubação endotraqueal adulto constituído de um cabo em latão cromado com pilha e encaixe tipo fêmea guia em cobre cromado flexível com lâmpada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo.Especificado para uso com sondas de diâmetro interno de 6.5 a 11.0mm com lâmpada substituível | 15 | R$ 113,79 |  |  |
| 71 | UNID. Mandril iluminado para entubação endotraqueal infantil constituído de um cabo em latão cromado com pilha e encaixe tipo fêmea guia em cobre cromado flexível com lâmpada e encaixe tipo macho para acoplamento no cabo.Especificado para uso com sondas de diâmetro interno de 6.5 a 11.0mm com lâmpada substituível. | 15 | R$ 113,79 |  |  |
| 72 | UNID. Mesa auxiliar com pés em tubos 7/8 Com rodízios e sistema de travamento das rodas; tampo e prateleira em chapa 0,75 mm. Pintura esmaltada epóxi branco; com dimensões 0,40 x 0,60 x 0,80 metros; com tratamento anti-ferruginoso | 20 | R$ 311,05 |  |  |
| 73 | UNID. Mochila de Primeiros Socorros. Fabricada em nylon cordura na cor laranja, azul ou vermelha com emblema da cruz da vida, com 2 alças para transporte nas costas, tipo mochila, Tam. Aprox. 38x38x18. | 10 | R$ 168,12 |  |  |
| 74 | UNID. Mochila tipo Samu 192 (completa) Confeccionada no tamanho de 38 x 32 x 18 cm, em tecido tipo Cordura, cor laranja, com revestimento térmico tipo Izo-manta, forro interno na cor cinza em Nylon 70, bolso interno com fechamento em zíper, dispositivos em elásticos para guarda de materiais, fechos e zíper de nylon cor preta e alça para transporte em Nylon. | 3 | R$ 186,43 |  |  |
| 75 | UNID. Mochila tipo Samu 192 (completa) Confeccionada no tamanho de 38 x 32 x 18 cm, em tecido tipo Cordura, cor azul, com revestimento térmico tipo Izo-manta, forro interno na cor cinza em Nylon 70, bolso interno com fechamento em zíper, dispositivos em elásticos para guarda de materiais, fechos e zíper de nylon cor preta e alça para transporte em Nylon. | 3 | R$ 187,93 |  |  |
| 76 | UNID. Mochila tipo Samu 192 (completa) Confeccionada no tamanho de 38 x 32 x 18 cm, em tecido tipo Cordura, cor verde, com revestimento térmico tipo Izo-manta, forro interno na cor cinza em Nylon 70, bolso interno com fechamento em zíper, dispositivos em elásticos para guarda de materiais, fechos e zíper de nylon cor preta e alça para transporte em Nylon. | 1 | R$ 187,93 |  |  |
| 77 | UNID. Mochila tipo Samu 192 (completa) Confeccionada no tamanho de 38 x 32 x 18 cm, em tecido tipo Cordura, cor vermelho, com revestimento térmico tipo Izo-manta, forro interno na cor cinza em Nylon 70, bolso interno com fechamento em zíper, dispositivos em elásticos para guarda de materiais, fechos e zíper de nylon cor preta e alça para transporte em Nylon. | 1 | R$ 190,30 |  |  |
| 78 | UNID. Monitor cardíaco de parâmetros fisiológicos Parâmetro de ECG, respiração, pressão não invasiva, 2 temperatura, saturação de oxigênio e capnografia, portátil, modular, tela de cristal liquido colorido de aproximadamente 12 polegadas em diagonal interna, medindo pressão não invasiva (0a 300mmhg de 1 em 1minuto com resolução de 1mmhg, medindo temperatura de -1 a 50ºC, resolução 0,1C apresentado o sinal eletrocardiógrafo com canais de 7 derivações, com oximetria em curva plestimografica de satO2 de 0 a100% alarmes e sonoro com limite Maximo e mínimo programáveis todos os parâmetros monitorados,com proteção conforme NBR 60601-2-30, saída para impressora, possibilita a agregação de módulos de ventilação mecânica, nível de consciência Bis e EMG, capnografia mainstrean sidestrean e microstream, TNM transmissor neuro muscular, Débito Cardíaco Contínuo (PiCCO), Saturação Venosa de Oxigênio (SvO2), etc. com interface para computador padrão RS232alimentação 110/220 V-60Hz, automática, acompanha 01 suporte para fixação na parede com movimentos Horizontal, Vertical e giratório; 01 Cabos de paciente ECG 5 vias; 01 sensores de SpO2 adulto reutilizável 01 sensor SPO2 Neonatal reusável, 01 sensor de temperatura superficial; 01 mangueira dupla para. NIBP, 01 cj. de braçadeira Adulto; 01 cj. Braçadeira Neo natal , Braçadeira pediatra , 01 cabo de força 3 pontas, para perfeito funcionamento do equipamento. | 13 | R$ 9.390,99 |  |  |
| 79 | UNID. Negatoscópio 01 corpo, caixa metálica, pintura epóxi branca, acrílico leitoso, duas lâmpadas fluorescentes 15 watts, com dimensões 0.48cm de altura x 0.39cm de largura x 12 cm de espessura. Tensão: Bivolt 110/220 V. | 15 | R$ 261,49 |  |  |
| 80 | UNID. Oftalmoscópio com Iluminação brilhante com lâmpada Xenon Halógena XHL 2,5v; Tecnologia XHL Xenon halogênio proporciona 100% mais luz em comparação com as lâmpadas convencionais. Luz branca concentrada e de alto brilho para uma iluminação perfeita; Cinco aberturas: círculo grande, pequeno, estrela de fixação, semicírculo e livre de vermelho; Filtro Polarizador para eliminação de reflexo. Filtro de Azul Cobalto para exame de córnea. Filtro Livre de Vermelho ou Vascularizador para visualização de veias e artérias (pode ser utilizado com qualquer abertura). Cabo em plástico de alta qualidade com acabamento cromado na parte superior. Cabo ergonômico, à prova de choque, resistente e antiderrapante. Abertura de fenda para visualização de diferentes níveis de lesões e tumores. Fixador com graduações para medir fixações excêntricas ou para localizar lesões ou anormalidades. Presença de 28 lentes para ajustes de dioptrias (-25 à + 40); Filtro Intensificador de luminosidade; Apoio protetor de sobrancelhas de borracha macia evita risco em lentes de óculos; 2 peças (cabo e cabeça). Conexão superior e tampa inferior com rosca metálica, sem desgaste e reposição fácil das pilhas. Funcionamento com 2 pilhas pequenas (AA). | 1 | R$ 1.171,22 |  |  |
| 81 | UNID. Otoscópio convencional com regulagem de luz 2,5V MD. Reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz; Iluminação com lâmpada 2,5V com perfeita transmissão de luz; Cabeça com conexão tipo baioneta; Lente de removível tipo lupa com aumento de 4x; Sistema vedado para otoscopia pneumática; Cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 2 pilhas C (médias); Espéculo permanente autoclavável; Podem ser usados em espéculos descartáveis com o adaptador metálico que é opcional. Acompanha 5 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta). Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, autoclavável a 134°C. Tamanhos dos espéculos: 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm - 5,5mm e 9,0mm. | 20 | R$ 369,50 |  |  |
| 82 | UNID. Oxímetro de pulso portátil de Bancada Com as seguintes características: Display em cristal líquido (LCD) com indicação numérica do pulso e percentual de oxigênio. Curva ou barra pletismográfica. Funcionamento através de pilhas ou baterias. Sistema automático que desligue o equipamento nos casos em que não estiver sendo utilizado – Ocioso (sem medição). Alarmes visuais e sonoros ajustáveis para %SPO2 e Frequência do pulso. Luz de fundo (back light). Indicador do nível de bateria. Tempo de operação em modo bateria: Superior a 15 horas. Peso: Igual ou inferior a 1Kg. Acessórios: Deve acompanhar 02 (dois) sensores permanentes de oximetria de dedo adulto e pediátrico, 02 (dois) sensores permanentes de oximetria em “y” e 02 (dois) sensores permanentes de oximetria. | 13 | R$ 424,28 |  |  |
| 83 | UNID. Oxímetro- Monitor de pulso e oxigenação Função: mede e mostra valores confiáveis de SP02 e da frequência cardíaca. Visor de LED; alimentação de pilhas AAA. Faixa de medição saturação: 35% - 100%, no mínimo. Precisão de SP02: 70% - 99% (com desvio de +- 2%, no máximo). Faixa de medição pulso: 30 - 250 bpm, no mínimo. Pulsação de 30 - 250 bpm, no mínimo (com desvio de +- 3 bpm, no máximo). Parâmetros: SP02 e pulso. Deve possuir indicador de carga baixa. | 4 | R$ 237,42 |  |  |
| 84 | PCTE Pás de eletrodos para estimulação / desfibrilação confeccionado em polímero sólido, gel adesivo e elemento condutivo em estanho. Embalado em lâmina multi camada, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. Deve possuir sensor de RCP que informa a profundidade e frequência durante a RCP e desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Validade de até 18 meses para uso adulto; original para uso em desfibrilador externo automático. Comprimento do cabo de conexão mínimo de 120 cm. Eletrodo do ápice e esterno com área total mínima de 165cm2. Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto. Autoadesivos descartáveis para cardioversor/desfibrilador DEA. Pacote com 02 unidades. | 100 | R$ 636,00 |  |  |
| 85 | UNID. Prancha rígida modelo adulto, de imobilização confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos; projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; possibilita o resgate na água e em alturas. Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg; rígida, leve e confortável; translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética; possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vitima. Com tirantes de aranha. | 1 | R$ 531,32 |  |  |
| 86 | UNID. Prancha rígida modelo pediátrica em compensado naval aplicado sobre toda sua estrutura camada de verniz marítimo; cor amarela; no tamanho 140cm x 40cm;com corte próprio para resgate, fendas laterais que permitem a fixação e tirantes de nylon , e inscrição centralizada em tinta que permita a rápida visualização das palavras “SAMU” no formato de meia lua e “Gaspar-SC” reto abaixo. | 1 | R$ 229,69 |  |  |
| 87 | UNID. Reanimador manual adulto autoclavávell usado para peso corporal a partir de 30 Kg (a partir de 10 anos) composto de balão auto inflável de polivinil adulto com capacidade de volume total de respiração de 1500 ml; Válvula paciente transparente com mínimo espaço morto, com conector da máscara com movimento giratório, (swivel); Válvula de segurança para reservatório de oxigênio, que se abre aproximadamente 45cm/h2O; Mascara de PVC transparente, atóxica, mod. Adulto. Possibilita eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acondicionado em bolsa TNT. | 5 | R$ 173,82 |  |  |
| 88 | UNID. Reanimador manual infantil autoclavável usado para peso corporal a partir de 10 a 30 Kg (a partir de 01 a 10 anos) composto de balão auto inflável de polivinil infantil com capacidade de volume total de respiração de 450 ml; Válvula paciente transparente com mínimo espaço morto, com conector da máscara com movimento giratório, (swivel); Válvula de segurança para reservatório de oxigênio, que se abre aproximadamente 45 cm/h2O; Máscara de PVC transparente, atóxica, mod. Infantil. Possibilita eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acondicionado em bolsa TNT. | 5 | R$ 172,56 |  |  |
| 89 | UNID. Reanimador manual neonatal autoclavável usado para peso corporal a abaixo de 10 Kg (a partir de 0 a 1 ano) composto de balão auto inflável de polivinil neonatal com capacidade de volume total de respiração de 150ml; Válvula paciente transparente com mínimo espaço morto, com conector da máscara com movimento giratório, (swivel); Válvula de segurança para reservatório de oxigênio, que se abre aproximadamente 45cm/h2O; Mascara de PVC transparente, atóxica, mod. Neonatal. Possibilita eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acondicionado em bolsa TNT. | 5 | R$ 179,11 |  |  |
| 90 | UNID. Régua antropométrica pediátrica de madeira, com os marcadores em centímetros e milímetros, com marcador móvel e apoio fixo para a cabeça. | 13 | R$ 52,93 |  |  |
| 91 | UNID. Seladora pedal tubular para selagem de papel grau cirúrgico. Largura da solda: 13mm de acordo com o exigido pela ANVISA. Controle de temperatura através de pirômetro analógico. Acionamento através de pedal mecânico. Bandeja para apoio com regulagem de altura. Resistência tubular. Solda útil 350mm. Temporizada. Estrutura em aço. Pintura eletrostática. Tensão: 110/220 v. Potência: 400w. Medidas: 400 x 900 x 350 mm. Peso:8kg. | 13 | R$ 1.169,14 |  |  |
| 92 | UNID. Serra para retirada de gesso oscilatória consistente em motor elétrico reostato eletrônico eixo flexível e manopla confeccionado em alumínio e aço inoxidável. Motor elétrico disponível em 110v e 220volts,potencia máxima de 350 watts de 0.5.atingindo uma oscilação de 18.000 com eixo flexível com metro de comprimento facilitando ao operador mais flexibilidade. | 1 | R$ 2.145,00 |  |  |
| 93 | UNID. Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo portátil. Gabinete em ABS. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz. Faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm. Alojamento para transdutor na parte inferior do estojo. Compartimento para a bateria na parte inferior interna. Alimentação por 02 baterias de 9 v. (não inclusas no aparelho). LED indicador de bateria fraca localizada no painel frontal. Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido biauricular para ausculta individual, estojo de couro sintético. Dimensões: (L. P. A) 85 x 45 x 190mm. Peso líquido: 360 gr. Produto em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. | 13 | R$ 580,30 |  |  |
| 94 | UNID. Suporte de Soro Quadripé em pintura epóxi branco, pés com rodízios, altura regulável e quatro ganchos para armazenar as bolsas de soro ou medicamento. | 10 | R$ 124,18 |  |  |
| 95 | UNID. Suporte para caixa coletora de materiais perfuro cortantes Para caixa com capacidade de 13 litros. | 30 | R$ 35,04 |  |  |
| 96 | UNID. Termômetro Clínico de mercúrio, com faixa de medição entre 35° - 42°C. Dimensões aproximadas do produto (A x L x P): 20 x 9 x 0,5cm. Com peso aproximado de 230g. garantia de 12 meses. | 200 | R$ 7,84 |  |  |
| 97 | UNID. Termômetro Clínico Digital com ponta rígida, com memória para a última verificação, alimentado por 1 bateria de lítio 1,5 V , na cor branco. Com capa de proteção. Dimensões aproximadas do produto (A x L x P): 12,4 x1,8 x 1cm. Com garantia de 12 meses. | 300 | R$ 8,74 |  |  |
| 98 | UNID. Termômetro Digital Com ponta flexível; resistente à água; com aviso sonoro; com memória da última leitura; com bateria substituível; visor de temperatura com 3 dígitos em graus Celsius em incremento de 0,1 grau; faixa de medição de 32,0 à 42,0 graus Celsius. | 10 | R$ 42,57 |  |  |
| 99 | UNID. Termômetro digital para caixas de vacina 5,0 cm x 4,0 cm x 1,5 com pilhas. | 10 | R$ 52,10 |  |  |
| 100 | UNID. Tesoura do tipo Iris curva 10 cm Confeccionado em aço inox, autoclavável. Embalada individualmente em plástico transparente. | 20 | R$ 62,92 |  |  |
| 101 | UNID. Tesoura do tipo Iris curva 15 cm Confeccionado em aço inox, autoclavável. Embalada individualmente em plástico transparente. | 20 | R$ 12,16 |  |  |
| 102 | UNID. Tesoura do tipo Iris reta 15 cm Confeccionado em aço inox, autoclavável. Embalada individualmente em plástico transparente. | 20 | R$ 12,13 |  |  |
| 103 | UNID. Tesoura Mayo 15cm reta Confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. | 30 | R$ 25,67 |  |  |
| 104 | UNID. Tesoura Mayo reta 17 cm confeccionada em aço inox, autoclavável. Embalada individualmente em plástico transparente. | 15 | R$ 21,45 |  |  |
| 105 | UNID. Tesoura Metzenbaum reta 12 cm confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. | 10 | R$ 16,18 |  |  |
| 106 | UNID. Tesoura Ponta Romba Anel de polipropileno, borda serrilhada, tamanho 14 cm, com lâmina temperada. | 10 | R$ 29,23 |  |  |
| 107 | UNID. Tesoura ponta romba 16 cm Confeccionada em material metálico e cabo em material plástico preto, ambos resistentes a exposição em autoclave, com lâmina serrilhada e ponta arredondada (romba), que permita o corte das vestes das vítimas sem o risco de lesioná-las. | 4 | R$ 26,29 |  |  |
| 108 | CX Tiras para teste rápido de HCG (tira para determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica (HCG), na urina. Com sensibilidade de 25UL/ML não devendo ser armanezado em geladeira, embalagem com 50 unidades, trazendo externamente dados como procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 tiras embaladas individualmente. | 612 | R$ 44,00 |  |  |
| 109 | UNID. Tomada dupla com válvula de impacto para oxigênio. | 2 | R$ 29,70 |  |  |
| 110 | UNID. Ultrassom terapêutico nas frequências de 1 MHz e 3 MHz, com modos contínuo e pulsado para Fisioterapia, Ortopedia, Estética e Dermatologia. | 2 | R$ 1.422,14 |  |  |
| 111 | UNID. Válvula reguladora de pressão para cilindros de oxigênio hospitalar com fluxômetro 0/15 LPM Fabricada em metal cromada, manômetro de alta pressão 0/300kg/cm2., de entrada, com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 kgf/cm2. Com fluxômetro 0/15 LPM . Conexões padrão ABNT NBR 11725 E 11906 ANVISA: 10432309004. | 15 | R$ 223,04 |  |  |
| Item | Unid. Medida Material/Serviço | Qtd Licitada | Vlr. Unit. Máximo | Valor Unit. Cotado Marca Cotada | Nº Registro MS/ANVISA |
| 112 | PCTE Abaixador de língua (espátula com pontas arredondadas e atraumáticas), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 15 cm de comprimento; 1,4cm de largura; 0,5 mm de espessura. Pacote com 100 unidades em embalagem transparente. | 150 | R$ 3,235 |  |  |
| 113 | FR Ácido Acético - 3% Frasco contendo 1.00 ml. | 100 | R$ 18,913 |  |  |
| 114 | FR Ácido Tricloroacético 70% Frasco com 100 ml. | 10 | R$ 31,429 |  |  |
| 115 | UNID. Adaptador plástico, em plástico rígido na cor amarelo não estéril, para agulha múltipla de sangue a vácuo e tubos de 13 mm e 16 mm, com flange e marca guia. | 10 | R$ 0,314 |  |  |
| 116 | L Água Oxigenada Volume 10; 3 % de peróxido de Hidrogênio. | 100 | R$ 3,756 |  |  |
| 117 | FR Água Oxigenada - Volume 10 Frasco contendo 1.000 ml. | 100 | R$ 3,756 |  |  |
| 118 | CX Agulha Descartável - 13 x 4,5 Com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e númer de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 230 | R$ 5,260 |  |  |
| 119 | CX Agulha Descartável - 20 x 5,5 Com cânula constittuída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e númer de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 190 | R$ 5,430 |  |  |
| 120 | CX Agulha Descartável - 20 x 8.0 Com cânula constittuída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 50 | R$ 5,703 |  |  |
| 121 | CX Agulha Descartável - 25 x 6.0 Com cânula constittuída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e númer de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 250 | R$ 5,465 |  |  |
| 122 | UNID. Agulha Descartável - 25 x 7,0 Com cânula constittuída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e númer de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 250 | R$ 5,355 |  |  |
| 123 | CX Agulha Descartável - 25 x 8.0 com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 40 | R$ 5,355 |  |  |
| 124 | CX Agulha Descartável - 30 x 8,0 com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 200 | R$ 5,355 |  |  |
| 125 | CX Agulha Descartável - 40 x 12 com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades. | 200 | R$ 6,150 |  |  |
| 126 | UNID. Agulha para seringa de carpule 27 g longa | 10 | R$ 18,533 |  |  |
| 127 | UNID. Agulha para seringa de carpule 30g curta | 10 | R$ 18,533 |  |  |
| 128 | UNID. Agulha para seringa de carpule 30g extra curta | 10 | R$ 18,533 |  |  |
| 129 | CX Agulha vacutainer para coleta múltipla 25 x 07 mm (22g) Caixa com 100 unidades. | 50 | R$ 0,227 |  |  |
| 130 | UNID. Álcool Etílico Hidratado 70% Frasco com 1000 ml. Bactericida e antisséptico | 1.000 | R$ 4,257 |  |  |
| 131 | UNID. Álcool Gel -70% Embalagem contendo 480 mg. | 100 | R$ 5,256 |  |  |
| 132 | RL Algodão Hidrófilo constituído de fibras 100% algodão alvejado, isento de impurezas, macio, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, embalados individualmente em rolos com 500 gr, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 01 a 1,50 cm e regularmente compacto, enrolado em papel azul apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura, com pH no intervalo entre 5,0 e 8,0, conforme dados constantes nas normas ABNT NBR 14.635/00, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e os dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/98. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. | 600 | R$ 14,696 |  |  |
| 133 | UNID. Almotolia Confeccionada em polietileno e graduado em alto relevo. Volume 200 ml, na cor transparente. | 50 | R$ 2,429 |  |  |
| 134 | UNID. Almotolia Confeccionada em polietileno e graduado em alto relevo. Volume 200 ml, na cor marrom. | 50 | R$ 2,028 |  |  |
| 135 | UNID. Antisséptico a base de digluconato de clorexidina 2% Frasco com 100 ml. | 50 | R$ 1,713 |  |  |
| 136 | UNID. Aparelho de barbear descartável Com cabeça móvel, fita lubrificante, cabo ergonômetro, com três lâminas. | 100 | R$ 4,005 |  |  |
| 137 | PCTE Atadura de crepom 13 fios/cm², medindo 06 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 13,3 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades. | 3.000 | R$ 4,831 |  |  |
| 138 | PCTE Atadura de crepom 13 fios/cm², medindo 10 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 21,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades. | 5.000 | R$ 8,537 |  |  |
| 139 | PCTE Atadura de crepom 13 fios/cm², medindo 15 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 32,7 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades. | 10.000 | R$ 11,803 |  |  |
| 140 | PCTE Atadura de crepom 13 fios/cm², medindo 20 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 42,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Pacotes com 12 unidades. | 5.000 | R$ 15,879 |  |  |
| 141 | CX Atadura Gessada 06 cm de largura x 2m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em “s”, com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades. | 30 | R$ 14,590 |  |  |
| 142 | CX Atadura Gessada 10 cm de largura x 3m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em “s”, com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades. | 50 | R$ 27,910 |  |  |
| 143 | CX Atadura Gessada 15 cm de largura x 3m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em “s”, com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades. | 50 | R$ 40,125 |  |  |
| 144 | CX Atadura Gessada 20 cm de largura x 4m de comprimento, com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em “s”, com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Caixas com 20 unidades. | 50 | R$ 62,650 |  |  |
| 145 | UNID. Bandagem Triangular - 1,40 x 1,00 m 1,00 metro em TNT descartável. | 200 | R$ 5,117 |  |  |
| 146 | L Benzina Retificada 1 Litro. | 50 | R$ 15,620 |  |  |
| 147 | UNID. Bobina de papel grau cirúrgico Recomendado para utilização em autoclaves de vapor saturado. Possui indicador químico de ciclo. Com selagem tripla; sentido de abertura do envelope; Medidas: 10 cm de largura x 100 metros de comprimento. Com indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Com registro na ANVISA. Dados como dimensão, lote, fabricação e validade devem ser impressos na embalagem. | 200 | R$ 50,218 |  |  |
| 148 | UNID. Bobina de papel grau cirúrgico Recomendado para utilização em autoclaves de vapor saturado. Possui indicador químico de ciclo. Com selagem tripla; sentido de abertura do envelope; Medidas: 30 cm de largura x 100 metros de comprimento. Com indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Com registro na ANVISA. Dados como dimensão, lote, fabricação e validade devem ser impressos na embalagem. | 200 | R$ 142,376 |  |  |
| 149 | CX Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado Descartável Estéril com capacidade de 2.000 ml, 100% PVC Atóxico, com frente transparente com escala de volume impressa de forma legível; parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina; com suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça cordão com 40 cm; tubo de PVC com 110 cm, transparente, atóxico, flexível, isenta de dobras, com pinça corta fluxo; ponto para coleta de urina com membrana de látex, auto-vedante; conector universal com ajuste para a sonda vesical, com tampa protetora atóxica, apirogênica e descartável; embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala; esterilizada em óxido de etileno. Caixa contendo 40 unidades. | 50 | R$ 136,130 |  |  |
| 150 | UNID. Cadeira para coleta de sangue Em estrutura de tubo de aço carbono com tratamento antioxidante e acabamento em exclusiva pintura epóxi pó. Estofamento anatômico com espuma de alta densidade e revestimento em courvin na cor azul, com sobreposição de encaixe rápido, retirável e lavável. Braços articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do leito. Movimento de encosto e peseira independentes, acionados por meio de manoplas laterais com acabamento em PVC. Concha para apoio dos braços e regulagem de altura por meio de manipulo. Sistema de acionamento do encosto dotado de cilindro pneumático, que evita deslocamento rápido ao baixar e auxilia no retorno a posição normal. Pés com sapatas plásticas protetoras, com ajuste de altura para pequenas variações de desníveis. Altura: Assento: 450 mm; Encosto: 1.020 mm. Largura 780 mm; Comprimento: 1.000 mm/ 1.600 mm (fechado/aberto). | 2 | R$ 712,357 |  |  |
| 151 | UNID. Caixa coletora para perfuro cortantes com alça dupla para transporte, com contra-trava de segurança e com revestimento que evita perfuração e vazamentos. Produzido de acordo com NBR 13853. Com bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando assim perfurações e vazamentos. Capacidade 3 litros Contendo 10 unidades. | 100 | R$ 19,838 |  |  |
| 152 | CX Caixa coletora para perfuro cortantes Com alça dupla para transporte, com contra-trava de segurança e com revestimento que evita perfuração e vazamentos. Produzido de acordo com NBR 13853. Com bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando assim perfurações e vazamentos. Capacidade 13 litros. Contendo 10 unidades. | 100 | R$ 35,085 |  |  |
| 153 | PCTE Camisola descartável aberta ginecológica tamanho único (adulto), confeccionada em tecido SMS, gramatura 40, cor branco, com cordão para amarrar na cintura e no pescoço, manga curta. Pacotes com 10 unidades. | 700 | R$ 26,666 |  |  |
| 154 | UNID. Camisola Descartável Aberta Ginecológica Manga Longa Tamanho único (adulto), confeccionada em tecido SMS, gramatura 40, cor branco, com cordão para amarrar na cintura e no pescoço, manga longa. Pacotes com 10 unidades. | 300 | R$ 35,705 |  |  |
| 155 | UNID. Campo cirúrgico confeccionado em tecido 100% algodão, tipo brim (pesado) resistente a autoclave a vapor e ETO. No tamanho 60 x 60cm. | 100 | R$ 8,800 |  |  |
| 156 | UNID. Campo cirúrgico confeccionado em tecido 100% algodão, tipo brim (pesado) resistente a autoclave a vapor e ETO. No tamanho 100 x 100 cm. | 100 | R$ 12,000 |  |  |
| 157 | UNID. Campo fenestrado 40 x 40 cm – confeccionado em tecido 100% algodão, tipo brim (pesado) resistente na cirúrgico para autoclave a vapor e ETO. | 100 | R$ 6,200 |  |  |
| 158 | UNID. Campo Operatório 45x50cm 13 Fios de 1ª Qualidade Confeccionado com 4 camadas, sem fios radiopacos, 100% algodão, não estéril. | 1.000 | R$ 117,654 |  |  |
| 159 | UNID. Campo Operatório Descartável 45x50cm Confeccionado com fios 100% algodão em tecido quádruplo com ou sem fio radiopaco. A entrelaçamento das quatro camadas do tecido, não soltando fiapos devido acabamento. Pacotes contendo 50 unidades. | 100 | R$ 64,624 |  |  |
| 160 | UNID. Cânula de entubação endotraqueal com balão nº 3,0 De material plástico; com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | 30 | R$ 3,135 |  |  |
| 161 | UNID. Cânula de entubação endotraqueal com balão nº 3,5 De material plástico; com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | 30 | R$ 5,643 |  |  |
| 162 | UNID. Cânula de entubação endotraqueal com balão nº 4,0 De material plástico; com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | 30 | R$ 5,668 |  |  |
| 163 | UNID. Cânula de entubação endotraqueal com balão nº 4,5 De material plástico; com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | 30 | R$ 5,666 |  |  |
| 164 | UNID. Cânula de entubação endotraqueal com balão nº 5,0 De material plástico; com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | 30 | R$ 5,643 |  |  |
| 165 | UNID. Cânula de entubação endotraqueal com balão nº 5,5 De material plástico; com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | 30 | R$ 5,668 |  |  |
| 166 | UNID. Cânula de entubação endotraqueal com balão nº 6,0 De material plástico; com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | 30 | R$ 5,668 |  |  |
| 167 | UNID. Cânula de entubação endotraqueal com balão nº 6,5 De material plástico; com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | 30 | R$ 5,666 |  |  |
| 168 | UNID. Cânula de entubação endotraqueal com balão nº 7,0 De material plástico; com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | 30 | R$ 5,666 |  |  |
| 169 | UNID. Cânula de entubação endotraqueal com balão nº 7,5 De material plástico; com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | 30 | R$ 5,666 |  |  |
| 170 | UNID. Cânula de entubação endotraqueal com balão nº 8,0 De material plástico; com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | 30 | R$ 5,668 |  |  |
| 171 | UNID. Cânula de entubação endotraqueal com balão nº 8,5 de material plástico; com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | 30 | R$ 5,643 |  |  |
| 172 | UNID. Cânula de entubação endotraqueal com balão nº 9,0 De material plástico; com marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúrgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. | 30 | R$ 5,643 |  |  |
| 173 | CX Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 14 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 20 | R$ 48,455 |  |  |
| 174 | CX Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 16 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 20 | R$ 47,182 |  |  |
| 175 | CX Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 18 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 20 | R$ 40,482 |  |  |
| 176 | CX Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 20 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 50 | R$ 39,632 |  |  |
| 177 | CX Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 22 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 50 | R$ 39,632 |  |  |
| 178 | CX Cateter Intravenoso Radiopaco para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 24 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva, tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades. | 30 | R$ 41,545 |  |  |
| 179 | UNID. Catéter nasal para oxigênio tipo óculos estéril e atóxica. Constituído de um tubo de PVC transparente, flexível, dobrado e fixado por uma peça de PVC crepe. Possui na sua porção mediana uma peça de PVC crepe que é acoplada no nariz do paciente. As extremidades do tubo são unidas e fixadas por um conector de PVC crepe. Esterilizado com óxido de etileno e embalado individualmente em blister de papel grau cirúrgico. | 50 | R$ 0,923 |  |  |
| 180 | UNID. Coletor rígido para perfuro cortante Fabricados em plástico rígido de alta resistência, que evita perfurações e vazamentos. Sua composição deve permite a visualização do conteúdo descartado. Deve previne acidentes percutâneos entre profissionais, desde o momento do descarte até seu acondicionamento final. Conter: alça integrada ou apoio lateral para transporte, tampa com abertura específica para descarte de agulhas e trava para descarte definitivo. Modelo: 1 litro - retangular). | 2 | R$ 13,850 |  |  |
| 181 | UNID. Coletor universal de amostras biológicas estareis. Com capacidade para 80ml. (pote para coleta de urina e fezes) | 2.000 | R$ 0,468 |  |  |
| 182 | UNID. Compressa de Gaze- 10 cm x 10 cm Estéril, 20 cm x 40 cm aberta, 8 camadas, 5 dobras, hidrófila, 20 fios/cm², 100% algodão. | 1.000 | R$ 5,780 |  |  |
| 183 | UNID. Compressa de Gaze- 7,5 cm x 7,5 cm Estéril, , 8 camadas, 5 dobras, hidrófila, 13 fios/cm², 100% algodão. | 500 | R$ 7,433 |  |  |
| 184 | PCTE Compressa de gaze hidrófila 13 fios/cm², medindo 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15 x 30 cm quando aberta, não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, sendo tipo tela, alvejada e hidrofilizada, isentas de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir pH com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos, trama fechada, textura uniforme, conforme especificações das normas ABNT NBR 13.843, garantindo a integridade do produto, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme Portaria Inmetro 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. Embalagem plástica com 500 unidades. | 5.000 | R$ 22,793 |  |  |
| 185 | UNID. Compressa de Gaze Tipo Queijo. 100% Algodão, isentas de alvejantes ópticos ou corretivos; isentas de amido; com 04 dobras e 08 camadas; 13 fios/cm²; em rolos com 91 cm largura e 91 m de comprimento, quando aberta. Embaladas em pacotes com 01 unidade. | 500 | R$ 80,610 |  |  |
| 186 | CJ Conjunto de cânulas de guedel Confeccionada em PVC, material atóxico com flexibilidade e curvatura adequadas, com orifício central, borda de segurança, resistente a processo de desinfecção. Embalado em material que garanta a integridade do produto, com cores diferentes para cada cânula. | 20 | R$ 24,989 |  |  |
| 187 | UNID. Cuba Cuba rim. | 5 | R$ 35,258 |  |  |
| 188 | UNID. Cuba Redonda Pequena | 5 | R$ 12,273 |  |  |
| 189 | CX Curativo pós-punção pronto uso, estéril, antisséptico, e com alto poder de absorção; medindo aproximadamente 02 cm de diâmetro. Embalados individualmente. Caixa contendo 500 unidades. | 5 | R$ 17,742 |  |  |
| 190 | L Detergente Enzimático Limpador enzimático que remove a matéria orgânica (pré-lavagem) de artigos, com no mínimo 3 enzimas (lipase, amilase e protease). Não tóxico, não cáustico, não corrosivo, ph neutro, sem fosfato, biodegradável e com ação desincrostante. Embalagem contendo 1000 ml. | 50 | R$ 28,365 |  |  |
| 191 | L Detergente Enzimático. Limpador enzimático que remove a matéria orgânica (pré-lavagem) de artigos, com no mínimo 4 enzimas (lipase, amilase, carboidase e protease). Não tóxico, não cáustico, não corrosivo, ph neutro, sem fosfato, biodegradável e com ação desincrostante. Embalagem contendo 1000 ml. | 100 | R$ 36,448 |  |  |
| 192 | CX Dispositivo para Infusão Intravenosa Plástico 19g. Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 30 | R$ 22,472 |  |  |
| 193 | CX Dispositivo para Infusão Intravenosa. Plástico 21g. Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 30 | R$ 22,522 |  |  |
| 194 | CX Dispositivo para Infusão Intravenosa. Plástico 23g. Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 30 | R$ 22,522 |  |  |
| 195 | CX Dispositivo para Infusão Intravenosa. Plástico 25g. Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 30 | R$ 22,522 |  |  |
| 196 | UNID. Equipo macrogotas indicado para infusão de soluções parenterais estéreis; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; Esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; Tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora; Pinça rolete e corta-fluxo; Injetor lateral resistente; Conector tipo luer universal; Câmara gotejadora macrogotas flexível com respiro de ar com filtro Hidrófobo e Bacteriológico; Atóxico. Produto de uso único. | 5.000 | R$ 1,319 |  |  |
| 197 | UNID. Equipo para alimentação enteral estéril. Na cor azul, com lanceta perfurante com tampa protetora padrão ISO, para conexão ao recipiente de solução; câmara flexível para visualização do gotejamento; extensão em PVC azul com 150 cm, controlador de fluxo tipo pinça rolete de alta precisão. Conector escalonado, estéril, atóxico e apirogênico, esterilizado por óxido de etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação, norma de referência ABNT NBR ISO 8536-5. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2011, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro no MS. | 4.000 | R$ 1,490 |  |  |
| 198 | UNID. Escova cervical descartável não estéril, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações. Com 200 mm de eixo longitudinal da haste mais a ponta ativa; eixo longitudinal da ponta ativa com 21 mm e diâmetro da ponta ativa com 0,7 mm. Pacote com 100 peças. | 100 | R$ 0,293 |  |  |
| 199 | UNID. Esparadrapo impermeável medindo 05 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca. Confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão massa adesiva, com boa aderência, isento de substâncias alérgicas, enrolado em carretel, protegido por capa e com certificado de registro no MS bem como ter certificado de boas práticas de fabricação. | 1.000 | R$ 3,960 |  |  |
| 200 | UNID. Esparadrapo impermeável medindo 2,5 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca. Confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão massa adesiva, com boa aderência, isento de substâncias alérgicas, enrolado em carretel, protegido por capa e com certificado de registro no MS bem como ter certificado de boas práticas de fabricação. | 500 | R$ 2,909 |  |  |
| 201 | UNID. Esparadrapo Impermeável medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca. Confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão massa adesiva, com boa aderência, isento de substâncias alérgicas, enrolado em carretel, protegido por capa e com certificado de registro no MS bem como ter certificado de boas práticas de fabricação. | 1.000 | R$ 6,907 |  |  |
| 202 | PCTE Espátula de Ayres descartáveis em madeira, com pontas arredondadas, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura uniforme em toda a sua extensão, medindo 18 cm de comprimento, utilizadas para coleta de exame ginecológico, não estéril. Pacotes com 100 unidades. | 100 | R$ 6,630 |  |  |
| 203 | UNID. Espéculo Vaginal Descartável Grande Estéril dividido basicamente em duas partes, as valvas (pás) produzidas em poliestireno cristal e o dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado, indeformável, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. | 5.000 | R$ 2,148 |  |  |
| 204 | UNID. Espéculo Vaginal Descartável Médio Estéril dividido basicamente em duas partes, as valvas (pás) produzidas em poliestireno cristal e o dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado, indeformável, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. | 10.000 | R$ 1,674 |  |  |
| 205 | UNID. Espéculo Vaginal Descartável Pequeno Estéril dividido basicamente em duas partes, as valvas (pás) produzidas em poliestireno cristal e o dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado, indeformável, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. | 7.000 | R$ 1,524 |  |  |
| 206 | CX Fio de sutura catgut cromado 2-0 com agulha trifacetada com 2,5 cm; estéril, embaladas individualmente. Caixa contendo 24 unidades. | 2 | R$ 102,946 |  |  |
| 207 | CX Fio de sutura catgut cromado 4-0 com agulha trifacetada com 3 cm; estéril, embaladas individualmente. Caixa contendo 24 unidades. | 10 | R$ 100,575 |  |  |
| 208 | UNID. Fio de sutura catgut cromado 3-0 com agulha trifacetada com 3 cm; estéril, embaladas individualmente. Caixa contendo 24 unidades. | 10 | R$ 108,840 |  |  |
| 209 | CX Fio de Sutura Mononylon 2-0 Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45 cm. Agulha de 2 cm em aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades. | 10 | R$ 34,303 |  |  |
| 210 | CX Fio de Sutura Mononylon 3-0 Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45 cm. Agulha de 2 cm em aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades. | 50 | R$ 40,280 |  |  |
| 211 | CX Fio de Sutura Mononylon 4-0. Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45 cm. Agulha de 2 cm em aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades. | 50 | R$ 40,234 |  |  |
| 212 | CX Fio de Sutura Mononylon 5-0. Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45 cm. Agulha de 2 cm em aço inoxidável AISI420, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades. | 30 | R$ 37,055 |  |  |
| 213 | UNID. Fita micropore hipoalergênica com capa. Rolo com 5 cm de largura x 10 m de comprimento. | 1.500 | R$ 3,835 |  |  |
| 214 | UNID. Fita micropore hipoalergênica com capa. Rolo com 10 cm de largura x 10 m de comprimento. | 1.500 | R$ 6,883 |  |  |
| 215 | UNID. Fita para Autoclave Medindo 19 mm de largura x 30 m de comprimento, em papel crepado, contendo em um dos lados listras impressas em tinta na cor branca, que em contato com a temperatura empregada na esterilização em autoclave muda de cor, comprovando que o material foi submetido ao processo de esterilização. | 1.500 | R$ 5,019 |  |  |
| 216 | UNID. Fixador citológico Solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro. Frasco com 100 ml. | 200 | R$ 6,085 |  |  |
| 217 | UNID. Formol a 10% com frasco com 500 ml. | 10 | R$ 11,591 |  |  |
| 218 | UNID. Frasco para nutrição enteral com capacidade de 500 ml, em polietileno, atóxico, graduado com escala de 50 ml; com dispositivo para fixação em suporte (alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento); tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímem permite tratamento térmico de solução (aquecimento e resfriamento). Produto asséptico de uso único, etiqueta autoadesiva para identificação do paciente, embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado em gás óxido de etileno. | 4.000 | R$ 1,675 |  |  |
| 219 | UNID. Fronha descartável gramatura 20 fabricado em não tecido 100% polipropileno (TNT) na cor branca; tamanho 50x70cm. Pacote com 10 unidades. | 100 | R$ 1,124 |  |  |
| 220 | UNID. Gel condutor para eletrocardiograma e ausculta de batimento cardíaco fetal isento de sal (NaCl), pH neutro, sem álcool, não gorduroso e inodoro. Frasco com 100 gramas. | 100 | R$ 2,215 |  |  |
| 221 | CX Hastes de polipropileno e corante atóxico flexíveis e inquebráveis. Com 100 % Algodão nas extremidades. Caixa com 75 unidades. | 250 | R$ 1,240 |  |  |
| 222 | UNID. Kit de parto descartável acondicionado em embalagem plástica lacrada por processo de selar a quente. Deverá conter um par de luvas descartáveis estéril, tamanho 8,5; um avental plástico descartável; um bisturi descartável estéril; dois clampes descartáveis estéreis; um cobertor aluminizado de 60cm x 180cm; uma pera de borracha para aspiração tamanho P; um saco plástico com lacre para fechamento, para acondicionamento da placenta; três campos descartáveis de não-tecido nas dimensões de 50cm x 50cm; um lençol descartável de não-tecido; um identificador de pulso para bebe do tipo pulseira; e um absorvente higiênico. | 30 | R$ 53,800 |  |  |
| 223 | UNID. Kit para colocação de DIU descartável, com todos os componentes para inserção do DIU, minimizando assim o tempo para organizar o material necessário, bem mesmo aqueles relacionados com aos cuidados com o instrumental não descartável. O Kit é composto por: 01 Espéculo vaginal modelo Collins tamanho pequeno descartável, 01 Pinça Cherron descartável, 01 Pinça Pozzy descartável, 01 Histerômetro descartável, 01 Tesoura descartável, 01 Par de luvas de látex e 10 compressas de gaze. | 100 | R$ 44,595 |  |  |
| 224 | UNID. Kit para nebulização adulto Extensão em silicone transparente projetada para ser conectado a um aparelho de nebulização ultrassônico, ar comprimido ou oxigênio; máscara transparente para adultos e crianças; e copo dosador transparente. | 50 | R$ 9,797 |  |  |
| 225 | UNID. Kit para nebulização pediátrico Extensão em silicone transparente projetada para ser conectado a um aparelho de nebulização ultrassônico, ar comprimido ou oxigênio; máscara transparente para adultos e crianças; e copo dosador transparente. | 50 | R$ 9,958 |  |  |
| 226 | CX Lâmina para bisturi n°21 estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa com 100 unidades. | 50 | R$ 20,950 |  |  |
| 227 | CX Lâmina para Bisturi nº 11 estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa com 100 unidades. | 100 | R$ 21,200 |  |  |
| 228 | CX Lâmina para Bisturi nº 12 estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Caixa com 100 unidades. | 100 | R$ 20,950 |  |  |
| 229 | CX Lâmina para Bisturi nº 15 estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e a transferência com técnica asséptica.Caixa com 100 unidades. | 100 | R$ 21,400 |  |  |
| 230 | CX Lâminas para microscopia com extremidade fosca. espessuras entre 1,0 a 1,2 mm, tamanho de 26 x 76 mm, intercaladas, uma a uma, com folhas de papel com tratamento antifúngico. Caixa com 50 unidades. | 350 | R$ 4,959 |  |  |
| 231 | PCTE Lençol descartável para cama hospitalar confeccionado em tecido SMS, medindo 90 cm de largura x 2 m de comprimento, cor branca, textura firme, com elástico, gramatura mínima 30. Pacote com 10 unidades. | 200 | R$ 21,440 |  |  |
| 232 | PCTE Lençol descartável para maca hospitalar confeccionado em tecido SMS, medindo 70 cm de largura x 1,90 m de comprimento, cor branca, textura firme, com elástico, gramatura mínima 30. Pacote com 10 unidades. | 2.000 | R$ 13,930 |  |  |
| 233 | PR Luva Cirúrgica Estéril 7,0 produzidas com látex natural, lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. | 200 | R$ 1,070 |  |  |
| 234 | PR Luva Cirúrgica Estéril 7,5 produzidas com látex natural, lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. | 200 | R$ 1,070 |  |  |
| 235 | PR Luva Cirúrgica Estéril 8,0 produzidas com látex natural, lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. | 200 | R$ 1,070 |  |  |
| 236 | UNID. Luva de Procedimento Cirúrgico Não Estéril - Tamanho 8,0 Com pó, ambidestra. | 2.000 | R$ 16,582 |  |  |
| 237 | UNID. Luva de Procedimento Cirúrgico Não Estéril - Tamanho 8,5 Com pó, ambidestra. | 2.000 | R$ 16,582 |  |  |
| 238 | UNID. Luvas cirúrgicas estéreis n°8,5 produzidas com látex natural, lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. | 200 | R$ 1,135 |  |  |
| 239 | CX Luvas de procedimento confeccionadas em látex, tamanho extra pequeno, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 200 | R$ 15,626 |  |  |
| 240 | CX Luvas de procedimento confeccionadas em látex, tamanho pequeno, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 300 | R$ 15,626 |  |  |
| 241 | CX Luvas de procedimento confeccionadas em látex, tamanho médio, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 500 | R$ 15,853 |  |  |
| 242 | CX Luvas de procedimento confeccionadas em látex, tamanho grande, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 100 | R$ 15,853 |  |  |
| 243 | CX Luvas de procedimento confeccionadas em vinil, tamanho médio, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas.Caixa com 100 unidades. | 20 | R$ 16,581 |  |  |
| 244 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em vinil sem pó tamanho pequeno, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades. | 30 | R$ 16,591 |  |  |
| 245 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em vinil sem pó tamanho médio, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas.Caixa com 100 unidades. | 30 | R$ 16,591 |  |  |
| 246 | CX Luvas de procedimento, confeccionadas em vinil sem pó tamanho grande, deverão ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas.Caixa com 100 unidades. | 30 | R$ 16,658 |  |  |
| 247 | UNID. Malha tubular para gesso 08 cm de largura x 15m de comprimento confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 50 | R$ 6,875 |  |  |
| 248 | UNID. Malha tubular para gesso 10 cm de largura x 15m de comprimento confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 50 | R$ 8,749 |  |  |
| 249 | UNID. Malha tubular para gesso 12 cm de largura x 15m de comprimento confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 50 | R$ 9,434 |  |  |
| 250 | UNID. Malha tubular para gesso 15 cm de largura x 15m de comprimento confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 50 | R$ 12,294 |  |  |
| 251 | UNID. Malha tubular para gesso 20 cm de largura x 15m de comprimento confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril. | 50 | R$ 14,600 |  |  |
| 252 | UNID. Manta cobertor térmica aluminizada confeccionada em poliéster metalizada de 23 microns; indicada para o resgate de paciente, quando for necessário manter o calor do corpo, evitando o "choque térmico"; produto inflamável (manter longe do fogo); tamanho 2,10 x 1,40 m – adulto. | 6 | R$ 13,754 |  |  |
| 253 | UNID. Manta Térmica Aluminizada 2,10x1,40m Peso 0,094 kg, em poliéster metalizado de 23 microns. | 200 | R$ 10,398 |  |  |
| 254 | CX Máscara Descartável com duas tiras laterais, inodora, atóxica e hipoalergênica, com 3 camadas, confeccionada com duas camadas de não tecido, uma camada de filtro bacteriano, modelo retangular, com pregas longitudinais, dispositivo para ajuste nasal, , gramatura total 40gr/m². Caixa contendo 50 unidades. | 30 | R$ 6,779 |  |  |
| 255 | UNID. Máscara facial para oxigenioterapia com sistema de "Venturi". Conjunto contendo máscara facial alongada tamanho adulto, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico sob o queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que permite melhor ajuste à face do paciente. Sistema seguro e de fácil aplicação. Diluidores codificados em seis cores para diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40% e 50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. | 10 | R$ 20,992 |  |  |
| 256 | UNID. Pacote teste bowie dick constituído por uma folha de teste impressa com indicador químico sensível ao vapor; atóxico, livre de metais pesados, em conformidade com a ISSO 11140-1, que após exposição de 3,5 a 4 minutos a 134ºC em autoclave pré-vácuo no cilo de Bowie Dick, mude uniformemente de cor clara para cor escura, possibilitando a leitura dos seguintes parâmetros: remoção de ar (ar residual), penetração do vapor, presença ou ausência de gases não condensáveis, superaquecimento ou tempo prolongado de exposição e de umidade de vapor. Esta folha deve estar disposta entre camadas de folhas de um papel poroso, acondicionadas em uma embalagem que forme um pacote, com indicador de processo de esterilidade. Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | 100 | R$ 9,853 |  |  |
| 257 | UNID. Papel crepado com gramatura 60g/m², 40 x 40mm. Indicado para empacotamento de materiais a serem esterilizados em autoclave a vapor, óxido de etileno ou por radiação gama. Deslize suave e ajuste de contorno, maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro. Biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose, atóxico e não irritante. | 400 | R$ 88,546 |  |  |
| 258 | UNID. Pera pequena de borracha sem emendas para eletrocardiograma (ECG) | 50 | R$ 3,340 |  |  |
| 259 | UNID. Pinça Allis 15 cm confeccionado em aço inox, autoclavável. Embalada individualmente em plástico transparente. | 15 | R$ 19,979 |  |  |
| 260 | UNID. Pinça anatômica 10cm produzido em aço inoxidável AISI-420; embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; com Certificação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | 20 | R$ 6,563 |  |  |
| 261 | UNID. Pinça anatômica 14 cm produzido em aço inoxidável AISI-420; embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; com Certificação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | 20 | R$ 10,043 |  |  |
| 262 | UNID. Pinça anatômica dente de rato 10cm produzido em aço inoxidável AISI-420; embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; com Certificação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | 10 | R$ 7,731 |  |  |
| 263 | UNID. Pinça anatômica dente de rato 12 cm produzido em aço inoxidável AISI-420; embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; com Certificação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | 10 | R$ 6,506 |  |  |
| 264 | UNID. Pinça Anatômica Dente de Rato - 16cm produzido em aço inoxidável AISI-420; embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; com Certificação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | 5 | R$ 8,240 |  |  |
| 265 | UNID. Pinça Baioneta 14 cm confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 14 cm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, deve ter garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. | 1 | R$ 13,891 |  |  |
| 266 | UNID. Pinça Cheron 24 cm confeccionado em aço inox, autoclavável. Embalada individualmente em plástico transparente. | 40 | R$ 33,844 |  |  |
| 267 | UNID. Pinça Gaylor-Medina 24 cm confeccionado em aço inox, autoclavável. Embalada individualmente em plástico transparente. | 5 | R$ 151,464 |  |  |
| 268 | UNID. Pinça Halstead Mosquito Curva 10 cm produzido em aço inoxidável AISI-420; embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; com Certificação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | 5 | R$ 19,780 |  |  |
| 269 | UNID. Pinça Halstead Mosquito Reta 12 cm produzido em aço inoxidável AISI-420; embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; com Certificação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | 20 | R$ 12,537 |  |  |
| 270 | UNID. Pinça Hartmann Halstead Curva 10 cm produzido em aço inoxidável AISI-420; embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; com Certificação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | 3 | R$ 72,515 |  |  |
| 271 | UNID. Pinça Jacaré Otológico para ambulatório, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 18 cm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, deve ter garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. | 2 | R$ 99,190 |  |  |
| 272 | UNID. Pinça Kelly Reta - 14cm produzido em aço inoxidável AISI-420; embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; com Certificação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | 5 | R$ 14,657 |  |  |
| 273 | UNID. Pinças Adson 12 cm produzido em aço inoxidável AISI-420; embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; com Certificação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | 15 | R$ 7,336 |  |  |
| 274 | UNID. Pinças Kocher curva 14 cm produzido em aço inoxidável AISI-420; embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; com Certificação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | 20 | R$ 18,999 |  |  |
| 275 | UNID. Pinças Kocher reta 14 cm produzido em aço inoxidável AISI-420; embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; com Certificação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | 20 | R$ 19,378 |  |  |
| 276 | UNID. Polifix duas vias esterelizados individualmente em oxido de etileno. | 2.000 | R$ 0,817 |  |  |
| 277 | UNID. Porta agulha mayo 14 cm produzido em aço inoxidável AISI-420; embalada em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação; com Certificação de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. | 20 | R$ 13,565 |  |  |
| 278 | UNID. Porta agulha mayo hegar com videa 18 cm Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tamanho: 18 cm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, deve ter garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. | 20 | R$ 20,803 |  |  |
| 279 | CX Porta Lâminas de Microscopia confeccionada em polietileno. Caixa para acondicionamento de 100 lâminas. | 15 | R$ 9,550 |  |  |
| 280 | UNID. Preservativo masculino de látex, borracha natural lubrificado, de uso único com largura nominal 52 mm. | 10.000 | R$ 0,274 |  |  |
| 281 | UNID. Punch nº 3 autoclavável. | 5 | R$ 45,253 |  |  |
| 282 | UNID. Punch nº 5 autoclavável. | 5 | R$ 44,836 |  |  |
| 283 | PCTE Saco de lixo 100 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem com dimensões 75 x 105cm, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Pacote com 100 unidades. | 150 | R$ 34,964 |  |  |
| 284 | PCTE Saco de lixo 50 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem com dimensões 63 x 80cm, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Pacote com 100 unidades. | 300 | R$ 24,232 |  |  |
| 285 | PCTE Saco para Lixo - Capacidade de 15 litros. Para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem com dimensões 39 x 58cm, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula.Pacote com 100 unidades. | 100 | R$ 15,388 |  |  |
| 286 | UNID. Saco para lixo hospitalar Saco para acondicionamento de resíduos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem; capacidade de 15 litros, nas medidas 39x58 cm; impressão de simbologia de material infectante, de acordo com a NBR 7500; cor branca. | 300 | R$ 13,388 |  |  |
| 287 | CX Seringa descartável 01 ml com agulha 13 x 3 Feita em plástico atóxico, marcações mais finas e bem impressas, seringa transparente com graduação em unidades na cor preta, possui bico especial tipo slip de fácil encaixe das agulhas, anel de retenção na seringa para o êmbolo não se desprender. Esterilizada por óxido de etileno e embalada individualmente em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e com abertura asséptica.Caixa contendo 100 unidades. | 20 | R$ 26,230 |  |  |
| 288 | CX Seringa descartável 01 ml para insulina com agulha 13 x 4,5 feita em plástico atóxico, marcações mais finas e bem impressas, seringa transparente com graduação em unidades na cor preta, possui bico especial tipo slip de fácil encaixe das agulhas, anel de retenção na seringa para o êmbolo não se desprender. Esterilizada por óxido de etileno e embalada individualmente em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e com abertura asséptica.Caixa contendo 100 unidades. | 2.500 | R$ 13,775 |  |  |
| 289 | CX Seringa descartável 03 ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, êmbolo com borracha de vedação deslizante, com seringa transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades. | 400 | R$ 13,410 |  |  |
| 290 | UNID. Seringa Descartável 05ml Sem Agulha | 500 | R$ 0,133 |  |  |
| 291 | UNID. Seringa Descartável 10ml Sem Agulha | 800 | R$ 0,242 |  |  |
| 292 | UNID. Seringa Descartável 20ml Sem Agulha | 100 | R$ 0,397 |  |  |
| 293 | CX Seringa descartável 60 ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, êmbolo com borracha de vedação deslizante, com seringa transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades | 5 | R$ 28,930 |  |  |
| 294 | UNID. Seringa para Carpule 15 cm | 10 | R$ 26,306 |  |  |
| 295 | UNID. Solução de Lugol 10% em embalagem de vidro escuro, constando no rótulo informações de identificação e procedência. Contendo 125 ml. | 100 | R$ 21,851 |  |  |
| 296 | UNID. Solução fisiológica 0,9%, 1000 ml estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 500 | R$ 4,383 |  |  |
| 297 | UNID. Solução fisiológica 0,9%, 100 ml estéril, frasco de polietileno, provido de bico dosador com tampinha estéril. Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento, embalado em saco plástico transparente. | 6.000 | R$ 2,442 |  |  |
| 298 | UNID. Solução fisiológica 0,9%, 250 ml estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 12.000 | R$ 2,619 |  |  |
| 299 | UNID. Solução fisiológica 0,9%, 500 ml estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 10.000 | R$ 2,986 |  |  |
| 300 | UNID. Solução glicofisiológica 5% + 0,9%, 500 ml estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 200 | R$ 3,193 |  |  |
| 301 | UNID. Solução Glicosada 5% 100 ml estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 500 | R$ 2,295 |  |  |
| 302 | UNID. Solução Glicosada 5% 500 ml estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 500 | R$ 3,022 |  |  |
| 303 | UNID. Solução ringer lactato, 500 ml estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50 ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado estéril, embalado em saco plástico transparente individualmente. | 2.000 | R$ 3,416 |  |  |
| 304 | UNID. Solução tópica a base de iodopovidona Povidine Degermante 1%. Em embalagem plástica resistente escura, com informações constando os dados de identificação e procedência. Frasco 1 litro. | 200 | R$ 14,850 |  |  |
| 305 | UNID. Solução tópica a base de iodopovidona Povidine Tópico. Em embalagem plástica resistente escura, com informações constando os dados de identificação e procedência. Frasco com 125 ml. | 500 | R$ 11,905 |  |  |
| 306 | PCTE Sonda de Alívio Uretral nº 08 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 3.000 | R$ 5,576 |  |  |
| 307 | PCTE Sonda de Alívio Uretral nº 10 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 3.000 | R$ 5,166 |  |  |
| 308 | PCTE Sonda de Alívio Uretral nº 12 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 15.000 | R$ 5,670 |  |  |
| 309 | PCTE Sonda de Alívio Uretral nº 14 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 3.000 | R$ 5,642 |  |  |
| 310 | PCTE Sonda de Alívio Uretral nº 16 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 50 | R$ 6,760 |  |  |
| 311 | PCTE Sonda de Aspiração Traqueal nº 10 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 25 | R$ 4,310 |  |  |
| 312 | PCTE Sonda de Aspiração Traqueal nº 12 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 100 | R$ 4,445 |  |  |
| 313 | PCTE Sonda de Aspiração Traqueal nº 14 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 100 | R$ 5,030 |  |  |
| 314 | PCTE Sonda de Aspiração Traqueal nº 16 descartável, flexível, estéril, confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades. | 50 | R$ 5,105 |  |  |
| 315 | CX Sonda Folley 10F Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Caixa com 10 unidades. | 10 | R$ 23,860 |  |  |
| 316 | CX Sonda Folley 12F Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura).Caixa com 10 unidades. | 10 | R$ 19,475 |  |  |
| 317 | CX Sonda Folley 16F Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Caixa com 10 unidades. | 10 | R$ 19,605 |  |  |
| 318 | CX Sonda Folley 18F Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Caixa com 10 unidades. | 10 | R$ 19,820 |  |  |
| 319 | PCTE Sonda Nasoenteral nº 08 Produzidas em Poliuretano, flexíveis e que se adaptem facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas. Resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até quatro meses no paciente. Acompanhando fio-guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda. Produzidos conforme as Boas Práticas de Fabricação da ANVISA – RDC nº 59/2000. Esterilizadas em óxido de etileno. | 10 | R$ 29,385 |  |  |
| 320 | PCTE Sonda Nasoenteral nº 10. Produzidas em Poliuretano, flexíveis e que se adaptem facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas. Resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até quatro meses no paciente. Acompanhando fio-guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda. Produzidos conforme as Boas Práticas de Fabricação da ANVISA – RDC nº 59/2000. Esterilizadas em óxido de etileno. | 10 | R$ 31,745 |  |  |
| 321 | PCTE Sonda Nasoenteral nº 12 Produzidas em Poliuretano, flexíveis e que se adaptem facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas. Resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até quatro meses no paciente. Acompanhando fio-guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda. Produzidos conforme as Boas Práticas de Fabricação da ANVISA – RDC nº 59/2000. Esterilizadas em óxido de etileno. | 20 | R$ 29,385 |  |  |
| 322 | PCTE Sonda Nasogástrica Longa 12 Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades. | 10 | R$ 3,207 |  |  |
| 323 | PCTE Sonda Nasogástrica Longa 20 Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades. | 10 | R$ 0,949 |  |  |
| 324 | PCTE Sonda Nasogástrica Longa 4 Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades. | 10 | R$ 4,975 |  |  |
| 325 | PCTE Sonda Nasogástrica Longa 6 Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades. | 10 | R$ 5,025 |  |  |
| 326 | PCTE Sonda Nasogástrica Longa 8 Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades. | 10 | R$ 2,732 |  |  |
| 327 | PCTE Tala de imobilização descartável 20 x 10 cm Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unid. | 50 | R$ 2,615 |  |  |
| 328 | PCTE Tala de imobilização descartável 30 x 18 cm Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unidades. | 50 | R$ 11,788 |  |  |
| 329 | PCTE Tala de imobilização descartável 53 x 18 cm Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unidades. | 50 | R$ 16,915 |  |  |
| 330 | PCTE Tala de imobilização descartável 63 x 19 cm. Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unidades. | 50 | R$ 19,398 |  |  |
| 331 | PCTE Tala de imobilização descartável 86 x 20 cm Confeccionada em papelão, com vincos para dobras nas laterais e furos alternados em ambas as laterais, podendo ser usada fita crepe, bandagem e/ou ataduras. Pacote com 10 unidades. | 50 | R$ 21,738 |  |  |
| 332 | UNID. Tala metálica ortopédica para dedo com espuma medindo 12 mm x 180mm, com 12unidades | 20 | R$ 4,358 |  |  |
| 333 | UNID. Tala metálica ortopédica para dedo com espuma medindo 16 mm x 180 mm, com 12 unidades | 20 | R$ 6,143 |  |  |
| 334 | UNID. Tala metálica ortopédica para dedo com espuma medindo 19 mm x 180mm, com 12unidades. | 20 | R$ 7,740 |  |  |
| 335 | CX Tubo com tampa amarela para coleta de sangue a vácuo, 8,5 ml em plástico P.E.T. transparente, incolor, estéril, medindo 16 X 100 mm. Com Gel Separador, não siliconizado. Caixa com 100 unidades. | 300 | R$ 1,001 |  |  |
| 336 | UNID. Tubo com tampa roxa para coleta de sangue a vácuo, 4 ml em plástico P.E.T. transparente, incolor, estéril, medindo 12,7 X 75mm. Com EDTA, não siliconizado. Caixa com 100 unidades. | 300 | R$ 0,415 |  |  |
| 337 | M Tubo de Látex nº 202 (Garrote) | 5 | R$ 0,420 |  |  |
| 338 | M Tubo de Látex nº 204 (Intermediário) | 20 | R$ 4,972 |  |  |
| 339 | UNID. Umidificador com tampa e corpo de nylon com rosca em metal Frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido com extensão de tubo de PVC, com intermediário e máscara plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação. | 15 | R$ 13,992 |  |  |
| 340 | L Vaselina Líquida Embalagem com 1 .000 ml. | 50 | R$ 13,457 |  |  |
| 341 | UNID. Vaselina sólida Frasco com 450gramas. | 10 | R$ 19,550 |  |  |

OBSERVAÇÃO:

Deverá ser indicado na proposta de preços – Anexo V, EM CAMPO ESPECÍFICO, as seguintes informações, sob a pena de desclassificação:

a) Número do Registro dos produtos no M.S (Ministério da Saúde) e/ou na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em campo específico (exceto para os produtos que são isentos, os quais deverão ser identificados, pelo licitante, na proposta com a palavra “isento”); A não apresentação do número ou da palavra “isento”, ou, a apresentação de números que resulte em Registro vencido ou inexistente, resultará na desclassificação da licitante no item.

b) A Licitante que identificar como isento de registro um item que tem obrigatoriedade de registro, será desclassificada no item cotado e identificado, pela mesma, como “isento”.

!!! ATENÇÃO !!! Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, com, no máximo, 02 (duas) casas decimais após a vírgula para os itens de nº 01 à 111, e com, no máximo, 03 (três) casas decimais após a vírgula para os itens de nº 112 à 341, computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora desta Licitação. No caso de licitante cooperativa, deverá estar incluso no preço o INSS que deverá ser pago pelo Município, conforme determinado pelo art. 22, inciso IV da lei 8.212/91 e alterações realizadas pela lei 9.876/99.

________________________________________________

Assinatura do Responsável Legal

| Dados para Depósito Bancário: |
| --- |
| Banco: |
| Agência: |  | Dígito: |  |
| Conta: |  | Dígito: |  |
| Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato: |
| Nome: |
| CPF e RG: |