MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO  BRASILEIRO

CML       -      lª RM

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO

(HOSPITAL REAL MILITAR E ULTRAMAR)

1769

#### SEÇÃO DE LICITAÇÕES

EDITAL N.º  28/2012-HCE, de  de outubro de 2012.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 131/2012-HCE

## PREGÃO ELETRÔNICO

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Hospital Central do Exército, por meio do Sr Edval Freitas Cabral Filho – Cel – Ordenador de Despesas do HCE, sediado a Rua Francisco Manoel, 126 – Triagem  - Rio de janeiro – RJ, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

- ENVIO DAS PROPOSTAS

  - O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio www.comprasnet.gov.br, até às 10:00 horas do dia 29/OUT/2012, hora e data para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

- DO OBJETO, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA ORIGEM DOS RECURSOS

  - O objeto da presente licitação é o registro de preços de Aquisição de Material de Cirurgia Ortopédica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

  - A despesa com o Objeto correrá à conta dos recursos distribuídos ao Hospital Central do Exército, de acordo com a classificação funcional programática a seguir: Gestão Tesouro Nacional – UGR 160322 - Programa de Trabalho Resumido 31781 - Plano Interno D1SAFUSOCSA – ND 3.3.90.30 – Fonte 0250270013 e / ou outras fontes de recursos, conforme Processo Administrativo nº 131/12-HCE.

- – DO CREDENCIAMENTO

  - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

  - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

- DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

  - Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.

  - Não poderão participar desta licitação:

    - entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas de contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;

    - entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

    - entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

    - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

    - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

      - a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

    - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

    - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

    - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

    - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

- DO ENVIO DA PROPOSTA

  - A(s) empresa (s) vencedora (s) do (s) item (ns) deverá enviar a proposta contendo o(s) valor(es) do(s)  lance(s) atualizados, via fax ou email licitac.hce@gmail.com, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos,  contados a partir do término da fase de lances, através do Fac-símile (21) 3891-7462 e 3891-7075. Deverão ainda todas as empresas participantes independente da classificação de seu lance, no prazo de 2 ( dois ) dias úteis, remeter o original da proposta.O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - valor unitário;

    - a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item;

      - em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item.

    - Marca;

    - Fabricante;

    - Descrição detalhada do objeto igual a do Termo de Referência, prazo de validade, número do registro junto a ANVISA ou inscrição do bem no órgão competente;

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa.) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - Observar modelo de proposta no Anexo “IV”.

- DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

  - Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

  - Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

  - Caso não se ofertem lances e sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedades cooperativas empatadas na faixa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.

  - Havendo êxito no procedimento de desempate, o sistema disponibilizará a nova classificação de fornecedores para fins de aceitação do valor ofertado. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, ou ainda não existindo microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa participante, prevalecerá a classificação inicial.

  - Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:

    - produzidos no País;

    - produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

    - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

  - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

  - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar para fim de aceitação.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado.

  - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema (“enviar anexo”), estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

    - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.

    - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

  - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - O Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar a apresentação de amostra(s) do(s) item(ns), que deverá(ão) ser apresentada(as) no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da solicitação, junto ao Setor Licitações e Contratos, localizado no 2º andar do Prédio Administrativo, Rua Francisco Manoel, 126 – Triagem  - Rio de janeiro – RJ, CEP 20911-270, para conferência do  produto com as especificações solicitadas no Termo de Referência;

  - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceitável(eis), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

    - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

  - Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

- DA HABILITAÇÃO

  - O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

    - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

    - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (DUAS) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

  - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, nas condições seguintes:

  - Habilitação jurídica:

    - no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;

    - em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

    - inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

    - inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

    - no caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

    - decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

    - Licença de Funcionamento do órgão sanitário local competente (dentro do prazo de validade);

    - Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da licitação emitida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do MS.

  - Regularidade fiscal:

    - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

    - prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);

    - prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

    - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

  - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. (modelo constante do Anexo “III”);

    - Os atestados fornecidos devam vir acompanhados de cópias das notas fiscais que os rastreiem.

  - Licença de Funcionamento do órgão sanitário local competente ( dentro do prazo de validade);

  - Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da licitação emitida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do MS.

  - Competente registro junto a entidade ou conselho regulador – quando exigido - segundo a especialidade do Registro ou Inscrição no Conselho Regulador específico, a comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, profissional de nível superior (responsável técnico), detentor de certidão de responsabilidade técnica, emitida pelo Conselho Regulador específico.

  - O material licitado deverá estar obrigatoriamente registrado no Ministério da Saúde em estrita observância aos preceitos da Lei no. 6.360/76 e de seu Regulamento baixado pelo Decreto no. 79.094/77, atendidas, ainda, as normas expressas na Portaria Conjunta no. 01 de 08 de março de 1996, cabendo a empresa, incluir em seu envelope de documentos, o respectivo registro do(s) item(ns) no Ministério da Saúde, através da publicação de seu ato no Diário Oficial, Documento de Registro do Produto na Secretaria de Vigilância Sanitária do MS.

  - A licitante deverá apresentar cópia do DOU de Dispensa de Registro para os produtos sob regime de Vigilância Sanitária que não são registrados e sim cadastrados, discriminando cada item  na cópia do DOU, quando for o caso, conforme Cartilha da ANVISA ( Vigilância Sanitária e Licitações Públicas), publicada em junho de 2003.

  - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) instituída pela Lei nº 12.440, de 07.07.2012.

  - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados pelos licitantes independente da classificação de suas propostas, via fac-símile (fax) número (21) 3981-7075, ou via e-mail licitac.hce@gmail.com, no prazo de 120 (cento e vinte) minutos, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos, por todos os licitantes independente da classificação de suas propostas em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 02 (dois) dias, após encerrado o prazo para o encaminhamento via fac-símile (fax) ou e-mail;

  - Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

    - A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

  - Serão realizadas consultas “on line” ao CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS), junto ao sitio www.portaltransparencia.gov.br, mantida pela Controladoria Geral da União (CGU), para fins de verificação se a empresa encontra-se ou não, punida pela prática de irregularidades em licitações, fraudes fiscais ou no cumprimento dos contratos, firmados com a administração pública em geral e nos casos positivos a mesma será inabilitada.

- DOS RECURSOS

  - O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

  - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

    - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

  - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.

    - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

    - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

    - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

  - Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, será firmado em, cujo prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados do momento da homologação.

  - Antes da assinatura da Ata de Registro de Preços ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

  - Se o adjudicatário, no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços ou aceite do instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

12- DO PREÇO

  - Os preços são fixos e irreajustáveis.

13. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

  - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado no SICAF.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

## EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = (6/100) 365 | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%. |
| --- | --- | --- |

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

    - não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

    - apresentar documentação falsa;

    - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - não mantiver a proposta;

    - comportar-se de modo inidôneo;

    - cometer fraude fiscal;

  - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Multa de 1 % ( um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

    - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

  - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitac.hce@gmail.com, pelo fax (21) 3891-7075, ou por petição dirigida ou protocolada no 2º andar do Prédio Administrativo, Rua Francisco Manoel, 126 – Triagem  - Rio de janeiro – RJ, CEP 20911-270, Setor Licitações e Contratos.

  - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço no 2º andar do Prédio Administrativo, Rua Francisco Manoel, 126 – Triagem  - Rio de janeiro – RJ, CEP 20911-270, Setor Licitações e Contratos, nos dias úteis, no horário das 10:00 horas às 14:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

  - Como critério de sustentabilidade ambiental as empresas deverão se atentar em:

18.10.1.	que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionado em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I - Termo de Referência;

    - ANEXO II - Ata de Registro de Preços;

    - ANEXO III - Atestado de Qualificação Técnica;

    - ANEXO IV - Modelo de Proposta;

Rio de Janeiro, RJ, _____ de ______________ de 2012.

_________________________________________________

MARCUS ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA – MAJ

Presidente da Com Perm de Lic do HCE

De acordo:

_____________________________________

EDVAL FREITAS CABRAL FILHO - Cel

Ordenador de Despesas

ANEXO I

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO   BRASILEIRO

CML            -            1ª RM

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO

(HOSPITAL REAL MILITAR E ULTRAMAR - 1769)

# TERMO DE REFERÊNCIA Nº 42 / 2012 - HCE

- DO OBJETO

  - Aquisição de material do Centro Cirúrgico Ortopédico do HCE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO CATMAT | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 1 |
|  | COMPONENTE ACETABULAR EM METAL ULTRA POLIDO NOS TAMANHOS DE 42 MM DE DIÂMETRO INTERNO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 3 | 6800,00 | 20400,00 |
|  | COMPONENTE ACETABULAR EM METAL ULTRA POLIDO NOS TAMANHOS DE 46 MM DE DIÂMETRO INTERNO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 3 | 6800,00 | 20400,00 |
|  | COMPONENTE ACETABULAR EM METAL ULTRA POLIDO NOS TAMANHOS DE 50 MM DE DIÂMETRO INTERNO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 3 | 6800,00 | 20400,00 |
|  | COMPONENTE ACETABULAR EM METAL ULTRA POLIDO NOS TAMANHOS DE 54 MM DE DIÂMETRO INTERNO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 3 | 6800,00 | 20400,00 |
|  | COMPONENTE ACETABULAR EM METAL ULTRA POLIDO NOS TAMANHOS DE 58 MM DE DIÂMETRO INTERNO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 3 | 6800,00 | 20400,00 |
|  | COMPONENTE ACETABULAR EM METAL ULTRA POLIDO NOS TAMANHOS DE 62 MM DE DIÂMETRO INTERNO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 3 | 6800,00 | 20400,00 |
|  | CABEÇA FEMORAL ULTRA POLIDA DE 36 MM DE DIÂMETRO COM PINO DE FIXAÇÃO CIMENTADA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 3 | 6800,00 | 20400,00 |
|  | CABEÇA FEMORAL ULTRA POLIDA DE 40 MM DE DIÂMETRO COM PINO DE FIXAÇÃO CIMENTADA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 3 | 6800,00 | 20400,00 |
|  | CABEÇA FEMORAL ULTRA POLIDA DE 44 MM DE DIÂMETRO COM PINO DE FIXAÇÃO CIMENTADA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 3 | 6800,00 | 20400,00 |
|  | CABEÇA FEMORAL ULTRA POLIDA DE 48 MM DE DIÂMETRO COM PINO DE FIXAÇÃO CIMENTADA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 3 | 6800,00 | 20400,00 |
|  | CABEÇA FEMORAL ULTRA POLIDA DE 52 MM DE DIÂMETRO COM PINO DE FIXAÇÃO CIMENTADA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 3 | 6800,00 | 20400,00 |
|  | CABEÇA FEMORAL ULTRA POLIDA DE 56 MM DE DIÂMETRO COM PINO DE FIXAÇÃO CIMENTADA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 3 | 6800,00 | 20400,00 |
| LOTE 2 |
|  | COMPONENTE FEMORAL DE REVISÃO CIMENTADA, FABRICADO EM CROMO COBALTO, COM DESENHO ANATÔMICO DIREITO E ESQUERDO, COM TAMANHOS DE 1 A 5. POSTERO ESTABILIZADA COM GUIA FEMORAL MULTIFUNCIONAL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 13250,00 | 66250,00 |
|  | HASTE FEMORAL DE REVISÃO DE JOELHO CIMENTADA, FABRICADA EM CROMO COBALTO, NOS TAMANHOS 65, 100 E 135 MM DE PROFUNIDIDADE E 10, 12, 14, 16 E 18 MM DE LARGURA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 7300,00 | 36500,00 |
|  | COMPONENTE BASE TIBIAL DE REVISÃO CIMENTADA, FABRICADO EM CROMO COBALTO PARA COMPONENTE PLATÔ TIBIAL EM POLIETILENO E BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DOS TAMANHOS DE 1 A 5. PERMITINDO ENCAIXE ANTERIOR E POSTERIOR. BASE INFERIOR EM FORMATO DE QUILHA E ANGULAÇÃO POSTERIOR DE 7 GRAUS OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 6425,00 | 32125,00 |
|  | HASTE TIBIAL DE REVISÃO DE JOELHO CIMENTADA, FABRICADA EM CROMO COBALTO, NOS TAMANHOS 65, 100 E 135 MM DE PROFUNIDIDADE E 10, 12, 14, 16 E 18 MM DE LARGURA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 5800,00 | 29000,00 |
|  | COMPONENTE PLATÔ TIBIAL DE REVISÃO DE JOELHO, POSTERO ESTABILIZADA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR, NOS TAMANHOS DE 1 A 5 E ALTURAS DE 10, 12, 14, 17, 20, 25 E 30 MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 7400,00 | 37000,00 |
|  | COMPONENTE PATELAR PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO CIMENTADA FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR, COM TAMANHOS 26, 29, 32, 35 E 41MM. COM ALTURAS CRESCENTES PARA REPOSIÇÃO DE OSSO PATELAR REMOVIDO DURANTE O ATO CIRÚRGICO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 2850,00 | 14250,00 |
|  | COMPONENTE CUNHA FEMORAL DISTAL E POSTERIOR, PARA REVISÃO DE JOELHO, PRODUZIDO EM CROMO COBALTO, NOS TAMANHOS DE 1 A 5 E ALTURAS DE 5 E 10 MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 4100,00 | 20500,00 |
|  | COMPONENTE BLOCO TIBIAL PARA REVISÃO DE JOELHO, PRODUZIDO EM CROMO COBALTO, NOS TAMANHOS DE 1 A 5 E ALTURAS DE 5, 10 E 15 MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 2717,20 | 13586,00 |
| LOTE 3 |
|  | CABEÇA INTERCAMBIÁVEL METÁLICA TAMANHOS 22MM E 28MM, DISPONÍVEL EM ALTURA DE COLO, CURTA, MÉDIA, LONGA E EXTRA - LONGA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 1576,00 | 15760,00 |
|  | ACETÁBULO BIPOLAR COM AÇO INOX NA CHAPA 2MM, COM CLASSIFICAÇÃO ASTM F139 OU ABNT NBR ISSO 5832-1 NA SUPERFICIE EXTERNA E POLIETILENO DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR UHMW OU ABNT NBR ISSO 5834-2 NA SUPERFÍCIE INTERNA COM ANEL DE FIXAÇÃO.DISPONÍVEI NO TAMANHO 39MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 1198,00 | 11980,00 |
|  | ACETÁBULO BIPOLAR COM AÇO INOX NA CHAPA 2MM, COM CLASSIFICAÇÃO ASTM F139 OU ABNT NBR ISSO 5832-1 NA SUPERFICIE EXTERNA E POLIETILENO DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR UHMW OU ABNT NBR ISSO 5834-2 NA SUPERFÍCIE INTERNA COM ANEL DE FIXAÇÃO.DISPONÍVEI NO TAMANHO 41MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 1198,00 | 11980,00 |
|  | ACETÁBULO BIPOLAR COM AÇO INOX NA CHAPA 2MM, COM CLASSIFICAÇÃO ASTM F139 OU ABNT NBR ISSO 5832-1 NA SUPERFICIE EXTERNA E POLIETILENO DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR UHMW OU ABNT NBR ISSO 5834-2 NA SUPERFÍCIE INTERNA COM ANEL DE FIXAÇÃO.DISPONÍVEI NO TAMANHO 43MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 1198,00 | 11980,00 |
|  | ACETÁBULO BIPOLAR COM AÇO INOX NA CHAPA 2MM, COM CLASSIFICAÇÃO ASTM F139 OU ABNT NBR ISSO 5832-1 NA SUPERFICIE EXTERNA E POLIETILENO DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR UHMW OU ABNT NBR ISSO 5834-2 NA SUPERFÍCIE INTERNA COM ANEL DE FIXAÇÃO.DISPONÍVEI NO TAMANHO 45MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 1198,00 | 11980,00 |
|  | ACETÁBULO BIPOLAR COM AÇO INOX NA CHAPA 2MM, COM CLASSIFICAÇÃO ASTM F139 OU ABNT NBR ISSO 5832-1 NA SUPERFICIE EXTERNA E POLIETILENO DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR UHMW OU ABNT NBR ISSO 5834-2 NA SUPERFÍCIE INTERNA COM ANEL DE FIXAÇÃO.DISPONÍVEI NO TAMANHO 47MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 1198,00 | 11980,00 |
|  | ACETÁBULO BIPOLAR COM AÇO INOX NA CHAPA 2MM, COM CLASSIFICAÇÃO ASTM F139 OU ABNT NBR ISSO 5832-1 NA SUPERFICIE EXTERNA E POLIETILENO DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR UHMW OU ABNT NBR ISSO 5834-2 NA SUPERFÍCIE INTERNA COM ANEL DE FIXAÇÃO.DISPONÍVEI NO TAMANHO 49MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 1198,00 | 11980,00 |
|  | ACETÁBULO BIPOLAR COM AÇO INOX NA CHAPA 2MM, COM CLASSIFICAÇÃO ASTM F139 OU ABNT NBR ISSO 5832-1 NA SUPERFICIE EXTERNA E POLIETILENO DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR UHMW OU ABNT NBR ISSO 5834-2 NA SUPERFÍCIE INTERNA COM ANEL DE FIXAÇÃO.DISPONÍVEI NO TAMANHO 51MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 1198,00 | 11980,00 |
|  | ACETÁBULO BIPOLAR COM AÇO INOX NA CHAPA 2MM, COM CLASSIFICAÇÃO ASTM F139 OU ABNT NBR ISSO 5832-1 NA SUPERFICIE EXTERNA E POLIETILENO DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR UHMW OU ABNT NBR ISSO 5834-2 NA SUPERFÍCIE INTERNA COM ANEL DE FIXAÇÃO.DISPONÍVEI NO TAMANHO 53MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 1198,00 | 11980,00 |
|  | PLUG FEMORAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR PE-UHMW NO TAMANHO DE: 15MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 176,00 | 1760,00 |
|  | PLUG FEMORAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR PE-UHMW NO TAMANHO DE: 18MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 176,00 | 1760,00 |
|  | PLUG FEMORAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR PE-UHMW EM DIVERSOS TAMANHOS OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 176,00 | 1760,00 |
| LOTE 4 |
|  | EXCLUIDO |  |  |  |  |  |
|  | EXCLUIDO |  |  |  |  |  |
|  | EXCLUIDO |  |  |  |  |  |
|  | EXCLUIDO |  |  |  |  |  |
|  | EXCLUIDO |  |  |  |  |  |
| LOTE 5 |
|  | PLACA RETA SISTEMA 0.9MM COM 16 FUROS OFF-SET OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 15 | 9000,00 | 135000,00 |
|  | CABEÇA SEMI-ESFÉRICA EM LIGA DE CROMO -COBALTO COM DESIGN ARTICULAR ANATÔMICO, MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMA AO OSSO, ASSEGURANDO MELHOR TRANSMISSÃO DE FORÇA OSSO-IMPLANTE COM SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE POLIDA EVITANDO DESGASTE DO OSSO EM CONTATO COM A PRÓTESE E ADESÕES DOS TECIDOS VIZINHOS OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 5 | 17700,00 | 88500,00 |
|  | BROCA EM AÇO INOXIDÁVEL COM DUAS ARESTAS DE CORTE DE 1.0MM DE DIÂMETRO, 82MM DE COMPRIMENTO, SISTEMA DE STOP A 20MM DO TIPO ENGATE RÁPIDO DENTAL OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 45 | 2416,67 | 108750,00 |
|  | PLACA EM L - SISTEMA 1.2 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 5733,33 | 114666,67 |
|  | PLACA EM T - SISTEMA 1.2 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 5733,33 | 114666,67 |
|  | PLACA EM Y - SISTEMA 1.2 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 5733,33 | 114666,67 |
|  | HASTE INTRAMEDULAR PARA PRÓTESE MODULAR EM LIGA DE CROMO-COBALTO PARA CABEÇA RADIAL MODULAR COM FIXAÇÃO SEM CIMENTO; POUCA RESSECÇÃO ÓSSEA E ANCORAGEM PRIMÁRIA ATRAVÉS DA RUGOSIDADE ESPECÍFICA AO LONGO DA SUPERFÍCIE REVESTIDA EM HIDROXIAPATITA, COM FORMATO ANATÔMICO DIRECIONADO AO TUBÉRCULO DO RÁDIO PROXIMAL COMO ANCORAGEM SECUNDÁRIA PARA IMPEDIR MIGRAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 5 | 43556,67 | 217783,33 |
|  | MICRO PLACA EM GRADE DE 8 FUROS - SISTEMA 0.9 MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 13930,00 | 139300,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL EM TITÂNIO COM DUPLA FILETAGEM E ROSCA VARIÁVEL DE ACORDO COM O TAMANHO PARA OTIMIZAR A INSERÇÃO E COMPRESSSÃO ÓSSEA, AUTOROSQUEANTE DE 1,2MM DE DIÂMETRO E TAMANHO DE 06 A 14MM COMPRIMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 50 | 3270,00 | 163500,00 |
|  | LÂMINA DE SERRA-ZS 338-OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 10973,33 | 164600,00 |
| LOTE 6 |
|  | PLACA RETA SISTEMA 1,5MM COM 16 FUROS 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 14196,67 | 141966,67 |
|  | PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR EM TITÂNIO PARA REDUÇÃO DE FRATURAS COM FUROS DISTAIS MODELÁVEIS INDIVIDUALMENTE, POSSIBILITANDO BLOQUEIO MULTIDIRECIONAL COM ANGULAÇÃO DE 15º PARA QUALQUER FURO, PRÉ-MOLDADA ANATOMICAMENTE PARA REDUZIR A MODELAGEM INTRA-OPERATÓRIA, ESPESSURA DE 1,6MM, DISPONIBILIDADE DE USO PARA FIOS GUIAS PARA FIXAÇÃO ÓSEEA TEMPORÁRIA E CERCLAGEM AUXILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 23253,33 | 232533,33 |
|  | PLACA EM L - SISTEMA 1.5 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 14885,33 | 148853,33 |
|  | PLACA EM L COM SEGMENTO SISTEMA 1.5 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 14885,33 | 148853,33 |
|  | PLACA T EM TITÂNIO 1.5MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 14885,33 | 148853,33 |
|  | PARAFUSO CORTICAL EM TITÂNIO DE BLOQUEIO LIVRE MULTIDIRECIONAL COM SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRÊS PONTOS, COM DUPLA FILETAGEM, FORMATO CÔNICO E PONTA ATRAUMÁTICA AUTO-ROSQUEANTE DE 2,5MM DE DIÂMETRO COMPRIMENTO DE 08 A 34MM | 140635 | UNID | 50 | 3000,00 | 150000,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL EM TITÂNIO, COM DUPLA FILETAGEM, FORMATO CÔNICO E PONTA ATRAUMÁTICA AUTO-ROSQUEANTE DE 2,5MM DE DIÂMETRO COMPRIMENTO DE 08 A 34MM | 140635 | UNID | 50 | 2930,00 | 146500,00 |
|  | GRAMPO DE COMPRESSÃO AJUSTÁVEL E CONTROLÁVEL EM AÇO INOXIDAVEL, COM BASE EM FORMA DE LOSANGO, HASTE SERRILHADA INTERNA E EXTERNA, EMBALADO EM ENVELOPE PLÁSTICO, CONTENDO 01 (UM) GRAMPO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 7880,00 | 78800,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL EM TITÂNIO COM DUPLA FILETAGEM E ROSCA VARIÁVEL DE ACORDO COM O TAMANHO PARA OTIMIZAR A INSERÇÃO E COMPRESSSÃO ÓSSEA, AUTOROSQUEANTE DE 1,5MM DE DIÂMETRO E TAMANHO DE 06 A 14MM COMPRIMENTO | 140635 | UNID | 20 | 3885,33 | 77706,67 |
|  | GRAMPO AUTO-PERFURANTE PARA OSTEOTOMIA TIBIAL VALGIZANTE EM LIGA DE CROMOCOBALTO COM BORDAS ARREDONDADAS E ALHETAS ANTI-EXPULSÃO, FORMATO SEMI-OBLÍQUO DE 03 PERNAS COM COMPRESSÃO GRADATIVA DURANTE A INSERÇÃO, TRILHOS DE ENCAIXE DENTEADO PARA IMPACTOR COM PLATÔ DE ESPESSURA 1,8MM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 26MM E COMPRIMENTO DE PERNAS 34MM | 140635 | UNID | 10 | 8550,00 | 85500,00 |
|  | ENXERTO ÓSSEO COM 5 CC, COMPOSTO DE SULFATO DE CÁLCIO EM PÓ E LÍQUIDO, PERMITINDO ASSIM UMA FORMAÇÃO DE TECIDO ÓSSEO NO PRAZO MÉDIO DE 12 A 18 MESES-OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 15025,00 | 150250,00 |
|  | ENXERTO ÓSSEO COM 15 CC, COMPOSTO DE SULFATO DE CÁLCIO EM PÓ E LÍQUIDO, PERMITINDO ASSIM UMA FORMAÇÃO DE TECIDO ÓSSEO NO PRAZO MÉDIO DE 12 A 18 MESES-OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 20550,00 | 102750,00 |
| LOTE 7 |
|  | PLACA RETA - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7066,67 | 141333,33 |
|  | PARAFUSO DE COMPRESSÃO AUTO-PERFURANTE E AUTO-ROSQUEANTE, EM TITÂNIO, COM HASTE DE INTRODUÇÃO, REMOVÍVEL APÓS A INTRODUÇÃO DO PARAFUSO NO OSSO, DIAMETRO DE 2.0MM E NOS SEGUINTES COMPRIMENTOS: 11, 12, 13 E 14 MILÍMETROS | 140635 | UNID | 20 | 5360,00 | 107200,00 |
|  | PARAFUSO CANULADO EM TITANIO AUTO ROSQUEANTE ROSCA E HÉLICE DUPLAS DE ALTA COMPRESSÃO COM DUPLO SENTIDO DE FORÇA NAS SEGUINTES MEDIDAS SENDO 32 UNIDADES DE CADA TAMANHO: 3,0X10; 3,0X12; 3,0X14; 3,0X16; 3,0X18; 3,0X20; 3,0X22; 3,0X24; 3,0X26; 3,0X28; 3,0X30X 3,0X32 E 3,0X34 - OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 5360,00 | 107200,00 |
|  | PLACA EM L - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 7066,67 | 70666,67 |
|  | PARAFUSO EM TITÂNIO CANULADO COM ROSCA EM AMBAS AS EXTREMIDADES, COM 4.0 MILÍMETROS DE DIÂMETRO, AUTO-ROSQUEANTE E AUTO-PERFURANTE, COM CABEÇA DESLIZANTE NO EIXO AXIAL, TOTALMENTE SEPUTÁVEL, POSSIBILITANDO UMA COMPRESSÃO DINÂMICA OPCIONAL E FILETAGEM CÓRTICO-ESPONJOSA, NOS SEGUINTES COMPRIMENTOS: DE 26 A 60MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 8226,67 | 164533,33 |
|  | PARAFUSO EM TITÂNIO CANULADO COM ROSCA EM AMBAS AS EXTREMIDADES, COM 6.5 MILÍMETROS DE DIÂMETRO, AUTO-ROSQUEANTE E AUTO-PERFURANTE, COM CABEÇA DESLIZANTE NO EIXO AXIAL, TOTALMENTE SEPUTÁVEL, POSSIBILITANDO UMA COMPRESSÃO DINÂMICA OPCIONAL E FILETAGEM CÓRTICO-ESPONJOSA, NOS SEGUINTES COMPRIMENTOS: DE 40 A 90MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 8226,67 | 164533,33 |
|  | PROTESE DE DEDO EM PIROCARBONO, RADIO-OPACO DE FORMATO RETANGULAR NAS HASTES INTRAMEDULARES PARA EVITAR ROTAÇÃO AXIAL NO EIXO, ANATOMIA DORSAL PROEMINENTE PARA EVITAR SUBLUXAÇÃO, AMPLITUDE DE MOVIMENTO RESTAURADA , COM MÍNIMA RESSECÇÃO ÓSSEA, COMPONENTES DO METACARPO E FALANGE OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 63006,67 | 315033,33 |
|  | PLACA EM T - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 7066,67 | 106000,00 |
|  | FIO GUIA GRADUADO DE 2,5MM COMPRIMENTO 200MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2166,00 | 108300,00 |
|  | PLACA PARA ARTRODESE METATARSO-FALANGEANA PRIMARIA, EM TITÂNIO BAIXO PERFIL, PRÉ-MOLDADA COM 10º DE VALGO E 10º DE DORSOFLEXÃO COM POSSIBILIDADE DE MODELAGEM INTRA-OPERATÓRIA, CURVATURA ANATÔMICA E ORIFÍCIOS ALONGADOS, FURO CENTRALIZADOR PARA FIO GUIA DE PLACA E SUPERFÍCIE DE CONTATO RUGOSA, PARA PARAFUSOS DE 2.7MM OU 3.0MM, TAMANHOS DE 4, 5 E 6 FUROS OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 14920,00 | 149200,00 |
|  | PLACA EM Y SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7496,67 | 149933,33 |
|  | PARAFUSO EM TITÂNIO CANULADO COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, COM 2MM DE DIÂMETRO, AUTO-ROSQUEANTE E AUTO-PERFURANTE, COMPRIMENTO DE 12 ATE 28 MILÍMETROS PARA PROCEDIMENTOS MINIMAMENTE INVASIVOS OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 8253,33 | 165066,67 |
|  | PARAFUSO EM TITÂNIO CANULADO COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, COM 2,5MM DE DIÂMETRO, AUTO-ROSQUEANTE E AUTO-PERFURANTE, COMPRIMENTO DE 12 ATE 28 MILÍMETROS PARA PROCEDIMENTOS MINIMAMENTE INVASIVOS OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 8253,33 | 165066,67 |
|  | PLACA EM TITANIO BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA BASAL POR TECNICA DE CUNHA DE ADIÇAO POR ESPAÇADOR ESTATICO NOS SEGUINTES TAMANHOS: 2MM, 3MM, 4MM E 5MM , PARA CORREÇAO DE HALLUX VALGUS COM PARAFUSOS DE FIXAÇAO DE 2.3MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 12610,00 | 126100,00 |
|  | PLACA EM TITANIO BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA BASAL POR TECNICA DE CUNHA DE SUBTRAÇAO, PARA CORREÇAO DE HALLUX VARO OU ARTRODESES DE PEQUENO PORTE NAS ARTICULAÇOES DA LISFRANC, COM PARAFUSOS DE FIXAÇAO DE 2.3MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 12610,00 | 126100,00 |
|  | PLACA DORSAL EM TITÂNIO COM FORMATO ANATÔMICO TIPO "H" QUE PRESERVA O TUBÉRCULO DE LISTER, POSSIBILIDADE DE MODELAGEM E AUTO-BLOQUEANTE MULTIDIRECIONAL DE 15º, COM 12 FUROS, PARA PARAFUSOS BLOQUEADOS E CORTICAIS 2,5MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 28296,67 | 226373,33 |
|  | PLACA BLOQUEADA POLIAXIAL EM TITÂNIO, FORMATO EM H, COM 12 FUROS, DO TIPO OFFSET PARA ASSENTAMENTO DO PARAFUSOS CORTICAIS DE 2.0MM, ESPESSURA DA PLACA DE 1.3MM COM ESPAÇAMENTO NA BASE E SUPERFÍCIE POLIDA E ARREDONDADA, COM POSSIBILIDADE DE CORTE E MODELAGEM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 19623,33 | 156986,67 |
|  | PLACA EM L - SEGMENTO MEDIA -SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7133,33 | 142666,67 |
|  | PLACA POLIAXIAL DE BLOQUEIO EM TITÂNIO COM FORMATO TIPO "T" QUE POSSIBILITA A MODELAGEM E PARAFUSO AUTO-BLOQUEANTE MULTIDIRECIONAL DE 15º DE 2,5MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 18930,00 | 151440,00 |
|  | PLACA EM L - SEGMENTO MEDIA -SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 7126,67 | 71266,67 |
|  | PLACA EM Y - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 7126,67 | 71266,67 |
|  | PLACA EM Y - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 7126,67 | 71266,67 |
|  | PARAFUSO DE BLOQUEIO TRILOCK CROSS DRIVE 2.0 X 04 À 22 MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 50 | 2006,67 | 100333,33 |
|  | PRÓTESE DE POLÍMERO HIDROGEL BIOESTÁVEL E ATÓXICA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE CARTILAGENS EM PROCEDIMENTOS MINIMAMENTE INVASIVO NO TRATAMENTO DE LESÕES OSTEOCONDRAIS, APRESENTADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL NOS SEGUINTES TAMANHOS: 06 MM DE DIÂMETRO POR 08MM DE LARGURA, 08 MM DE DIÂMETRO POR 08 MM DE ALTURA, 10 MM DE DIÂMETRO POR 10 MM DE ALTURA E 15MM DE DIÂMETRO POR 10 MM DE ALTURA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 62193,33 | 310966,67 |
| LOTE 8 |
|  | PLACA PARA ARTRODESE METATARSO-FALANGEANA DE REVISAO, EM TITÂNIO BAIXO PERFIL, PRÉ-MOLDADA COM 10º DE VALGO E 10º DE DORSOFLEXÃO COM POSSIBILIDADE DE MODELAGEM INTRA-OPERATÓRIA, CURVATURA ANATÔMICA E ORIFÍCIOS ALONGADOS, FURO CENTRALIZADOR PARA FIO GUIA DE PLACA E SUPERFÍCIE DE CONTATO RUGOSA, PARA PARAFUSOS DE 2.7MM OU 3.0MM, TAMANHOS DE 7, 8 E 9 FUROS | 140635 | UNID | 10 | 15780,00 | 157800,00 |
|  | APARELHO DE SUTURA PARA TENDÃO DE AQUILES EM EMBALAGEM ESTÉRIL, COMPOSTO EM POLICARBONATO PRONTO PARA USO EM CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA, COM OPÇÃO DE REGULAGEM DO GUIA PARA AGULHAS DE INSERÇÃO PARALELA EM TRÊS NÍVEIS DIFERENTES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 18546,67 | 92733,33 |
|  | PARAFUSO EM TITÂNIO CABEÇA DE BAIXO PERFIL COM ENCAIXE EXTERNO TRIPLO, AUTO ROSCANTE, COM HASTE DE INTRODUÇÃO REMOVÍVEL APÓS A INTRODUÇÃO DO PARAFUSO NO OSSO, CÓDIGO DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO, DIÂMETRO 2,7MM COMPRIMENTO 12 A 28MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6170,00 | 123400,00 |
|  | PARAFUSO EM TITÂNIO CABEÇA DE BAIXO PERFIL COM ENCAIXE EXTERNO TRIPLO, AUTO ROSCANTE, COM HASTE DE INTRODUÇÃO REMOVÍVEL APÓS A INTRODUÇÃO DO PARAFUSO NO OSSO, CÓDIGO DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO, DIÂMETRO 3,0MM COMPRIMENTO 12 A 28MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6170,00 | 123400,00 |
|  | PARAFUSO DE BLOQUEIO TRILOCK 2.3 X 06 À 22 MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 50 | 2073,33 | 103666,67 |
|  | PARAFUSO DE EMERGÊNCIA TRILOCK 2.7 X 06 À 22 MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2073,33 | 103666,67 |
| LOTE 9 |
|  | PLACA RETA - SISTEMA 1.2 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA RETA COM ESPAÇO - SISTEMA 1.2 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM L - SISTEMA 1.2 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM T - SISTEMA 1.2 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM Y - SISTEMA 1.2 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | MINI PLACA QUADRADA - SISTEMA 1.2 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | MINI PLACA RETANGULAR - SISTEMA 1.2 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PARAFUSO DE BLOQUEIO TRILOCK 1.2 X 03 Á 13 MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2106,67 | 105333,33 |
|  | PARAFUSO DE EMERGÊNCIA TRILOCK 1.4 X 03 Á 07 MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2106,67 | 105333,33 |
| LOTE 10 |
|  | PLACA RETA - SISTEMA 1.5 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA RETA COM ESPAÇO - SISTEMA 1.5 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM L - SISTEMA 1.5 MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM L COM ESPAÇO - MEDIA E LONGA- SISTEMA 1.5MM 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA T EM TITÂNIO 1.5 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA T COM ESPAÇO - MEDIA E LONGA EM TITÂNIO 1.5 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA Y - EM TITÂNIO 1.5 0,6MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA - Y DUPLO EM TITÂNIO 1.7 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PARAFUSO - 1.7X 3 À 11 EM TITÂNIO OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2073,33 | 103666,67 |
|  | PARAFUSO TRILOCK - 1.9 X 5 À 7 EM TITÂNIO OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2073,33 | 103666,67 |
|  | MINI PLACA QUADRADA - SISTEMA 1.5 MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | MINI PLACA RETANGULAR - SISTEMA 1.5 MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
| LOTE 11 |
|  | PLACA RETA - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM L- SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM L - SEGMENTO MEDIA - ESQUERDA - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM L -SEGMENTO LONGA - ESQUERDA - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM T - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM T - SEGMENTO LONGO - 05 FUROS - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM Y - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA DUPLO Y - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM Z - INVERSA - REGULAR - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM Z - REGULAR - SEGMENTO MEDIA - 04 FUROS - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | MINI PLACA QUADRADA - SISTEMA 1.2 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | MINI PLACA RETANGULAR- SISTEMA 1.2 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA RETA - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM T -SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM X - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM Y -SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA DUPLO Y - 08 FUROS - SISTEMA 2.0 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PARAFUSO DE BLOQUEIO TRILOCK 2.0 X 04 À 22 MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 150 | 2073,33 | 311000,00 |
|  | PARAFUSO DE EMERGÊNCIA TRILOCK 2.3 X 05 À 10 MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 150 | 2073,33 | 311000,00 |
| LOTE 12 |
|  | PLACA RETA - SISTEMA 2.3 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PLACA EM C -SEGMENTO MEDIA -SISTEMA 2.3 MM 1,0MM OFF-SET TRILOCK POLIAXIAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7126,67 | 142533,33 |
|  | PARAFUSO TRILOCK 2.3 X 06 À 22 MM 1,0MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2073,33 | 103666,67 |
|  | PARAFUSO DE EMERGÊNCIA TRILOCK 2.7 X 06 À 22 MM OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2073,33 | 103666,67 |
| LOTE 13 |
|  | FIXADOR EXTERNO ARTICULADO P/COTOVELO FX EM FIBRA DE CARBONO, MINIMAMENTE INVASIVO, EXTENSÃO E FLEXÃO ANTECIPADA, SUPINAÇAO E PRONAÇÃO IMEDIATA, INDICADO PARA FRATURAS COMPLEXAS, INSTABILIDADE AGUDA E RIGIDEZ PÓS-TRAUMATICA A ARTICULAÇÃO DO COTOVELO, ASSOCIADO A 2 HASTES EM FIBRA DE CARBONO RADIOTRANSPARENTE FX, CABEÇAIS DESLIZANTES EM DURALUMÍNIO, PLATAFORMAS DE FIXAÇAO LINEAR/PARALELA, COM POSICIONAMENTO DE PINOS PARALELO, DIVERGENTE OU CONVERGENTE, DISPOSITIVO DE CONEXÃO ARTICULAR E UNIDADE TRACIONADORA COM SISTEMA DE COMPRESSÃO/DISTRAÇÃO, PERMITINDO TRANSPORTE E/OU ALONGAMENTO ÓSSEO. CHAVE EM “L” . ACOMPANHA INSTRUMENTAL DE COLOCAÇÃO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 43763,33 | 218816,67 |
|  | FIXADOR PARA CORREÇAO ÓSSEA GRADUAL ARTICULADO R.MOTA, EM FIBRA DE CARBONO, MINIMAMENTE INVASIVO, PARA OSTEOTOMIA CORRETIVA TIBIAL TIPO FX, ASSOCIADO A HASTE EM FIBRA DE CARBONO RADIOTRANSPARENTE FX, PLATAFORMA EM “T” PARA MAIOR SUSTENTAÇAO E POSICIONAMENTO DOS PINOS NA BASE DO PLATÔ TIBIAL, CLAMP DE FIXAÇÃO.CHAVE EM “L”. ACOMPANHA INSTRUMENTAL DE COLOCAÇÃO.OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 40085,00 | 200425,00 |
|  | FIXADOR EXTERNO HIBRIDO FX, FRATURAS DA TIBIA EM SUAS PORÇÕES PROXIMAL E DISTAL(PLATÔ E PILÃO), TRATAMENTO DE FRATURAS COMPLEXAS DE ALTA ENERGIA, PERIARTICULARES, MINIMAMENTE INVASIVO, PERMITE A ANTECIPAÇAO DE CARGA E MOVIMENTO ARTICULAR, FIOS TENSIONADOS PERMITINDO A FIXAÇAO DE FRAGMENTOS PERIARTICULARES SEM A NECESSIDADE DE SACRIFICAR A MOBILIDADE DAS ARTICULAÇOES DO JOELHO OU TORNOZELO, PERMITE ACOPLAR UNIDADE TRACIONADORA COM SISTEMA DE COMPRESSÃO/DISTRAÇAO. CHAVE EM “L”. ACOMPANHA INSTRUMENTAL DE COLOCAÇAO.OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 43530,00 | 217650,00 |
|  | FIXADOR EXTERNO PELVICO FX, PERMITE MOBILIZAÇAO ANTECIPADA EM DOIS SEGMENTOS PRIMARIOS MONTADOS COM UNIDADE CONECTORA. CONECTOR DESLIZANTE PERMITINDO QUE O FIXADOR AJUSTE AO TAMANHO DA PELVIS, FACILITANDO A REDUÇAO, ASSOCIADO A HASTE EM FIBRA DE CARBONO RADIOTRANSPARENTE LONGA FX, CONECTORES COM MOBILIDADE ARTICULAR, 2 MINI-HASTES EM FIBRA DE CARBONO FX PARA ACOPLAR A CABEÇAL EM DURALUMINIO DE FIXAÇAO. POSSIBILIDADE DE ACOPLAR A UNIDADE DE COMPRESSÃO/DISTRAÇAO. CHAVE EM “L” . ACOMPANHA INSTRUMENTAL DE COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 48160,00 | 240800,00 |
|  | APARELHO FIXADOR INFANTIL M.M, PARA TRATAMENTO DE TRANSPORTE E ALONGAMENTO OSSEO, HASTE ROSQUEADA COM CANAL M.M, PLACA TORCIDA E PLACA DE CONEXAO M.M, HASTE TELESCOPICA M.M, SUPORTE PARA SEMINANEL EM “C” M.M , TENSOR MANUAL M.M, DYNO MAXIMO 130GF. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 26851,67 | 134258,33 |
| LOTE 14 |
|  | PLACA "CURVA", 1,5MM/2,0MM, 8 FUROS X 45MM, EM TITÂNIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 3456,67 | 27653,33 |
|  | PLACA "L", 1,5 MM/2,0MM, 100MM, EM TITÂNIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 3390,00 | 67800,00 |
|  | PLACA RETA, 1,5MM/2,0MM, 4FX17MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 3273,33 | 49100,00 |
|  | PLACA RETA 6FX23MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 3390,00 | 50850,00 |
|  | PLACA RETA 16FX63MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 3490,00 | 52350,00 |
|  | PLACA X 7FX17MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 3556,67 | 17783,33 |
|  | PLACA Y 6FX18MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 3556,67 | 17783,33 |
|  | PARAFUSO AUTO PERF/ROSQ 1.5/2,0MMX03MM A 05MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 683,33 | 34166,67 |
|  | PARAFUSO PADRAO 1.8/2,3X03MM A 12MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 660,00 | 33000,00 |
|  | PARAFUSO PADRAO 1.5/2,0X03MM A 12MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 660,00 | 66000,00 |
| LOTE 15 |
|  | HASTE FEMURAL COM ÂNGULO CÉRVICO DIAFISÁRIOS DE 130º (9), HASTE FEMORAL EM AÇO INOXIDÁVEL HIDROGENADO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 13665,00 | 68325,00 |
|  | HASTE FEMORAL NÃO CIMENTADA REVESTIDA COM HIDROXIAPATITA E PLASMA DE TITÂNIO (T40) COM ÂNGULO CÉRVICO DIAFISÁRIO DE 130º COM ESTABILIDADE PRIMÁRIA E SECUNIDÁRIA E CONE 12/14, TAMANHO 9 OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 22580,00 | 112900,00 |
|  | CABEÇA INTERCAMBIAVEL28 MM EM AÇO 316 L, EM 4 TAMANHOS: COLO CURTO – 3,5 MM, COLO MÉDIO 0 MM, COLO LONGO +3,5 MM, EXTRA LONGO + 7MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 4613,13 | 92262,50 |
|  | CABEÇA INTERCAMBIÁVEL EM CERÂMICA DIÂMETRO 28 E 32MM, 3 TAMANHOS 28 CC, CM, CL - TAMANHO 32 CC, CM, CL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7852,63 | 157052,50 |
|  | ACETÁBULO DE POLIETILENO UHMWPE COM 10º E RANHURAS PARA FIXAÇÃO COM ANEL PARA VISUALIZAÇAO RADIOLÓGICA, TAM 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 E 58MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 5637,75 | 84566,25 |
|  | COMPONENTE ACETABULAR EM TITÂNIO REVESTIDO COM HIDROXIAPATITA COM FIXAÇÃO PRESS-FIT OU POR PARAFUSOS, COM ALETAS INTERNAS PARA FIXAÇÃO E POSICIONAMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 9348,88 | 93488,75 |
|  | COMPONENTE ACETABULAR EM POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR, PARA COMPONENTE ACETABULAR EM TITÂNIO REVESTIDO COM HIDROXIAPATITA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7539,38 | 150787,50 |
|  | INSERTO EM CERÂMICA NA MEDIDA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 11820,63 | 118206,25 |
|  | COMPONENTE P/HEMIATROPLASTIA DO QUADRIL EM AÇO/POLIETILENO, ANEL, OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 9962,88 | 99628,75 |
|  | PARAFUSO ACETABULAR DE TITÂNIO E DIÂMETRO DE: 5,5 MM DE 25 A 55MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1249,08 | 62453,75 |
|  | RESTRITOR DE CIMENTO, T OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 782,65 | 39132,50 |
|  | DOSE DE CIMENTO ORTOPEDICO C/ANTIBIOTICO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 120 | 1145,47 | 137456,00 |
|  | KIT DE CIMENTAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1692,50 | 84625,00 |
|  | PULSE DE LAVAGEM DESCARTÁVEL, COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COM ASPIRAÇAO SIMULTÂNEA, COMPOSTO C/ DUAS PONTEIRAS DE LAVAGEM(JOELHO E QUADRIL), 1 PROTETOR ANTI-RESPINGO. DISPENSA USO DE NITROGENIO E ENERGIA ELETRICA. FACILITA A REMOÇAO DO TECIDO NECROSADO, BACTERIAS E CORPOS ESTRANHOS. USO DESCARTAVEL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 3007,25 | 90217,50 |
|  | PROTEINA FIBROSA SOLUVEL , EMBALAGEM DUPLA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, 5CM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 6905,25 | 103578,75 |
|  | SISTEMA DE CABOS MULTIFILAMENTARES, CONTENDO: PLACA AUTO COMPRESSÃO DISPONÍVEL EM DIVERSOS COMPRIMENTOS E ORIFÍCIOS PLANEJADOS DE MODO ALTERNADO, COM MARGEM ARREDONDADAS REDUZINDO O DESGASTE DOS CABOS E MINIMIZANDO ROMPIMENTO DOS CABOS, E UM CONTORNO LISO PARA O OSSO REDUZINDO IRRITAÇÕES NOS TECIDOS, SULCOS ADMITINDO LUVAS PARA CABOS EM FORMA RETANGULAR, COM LADOS CÔNICOS E DOIS ORIFÍCIOS LONGITUDINAIS, 5(CINCO) CABOS DE FIOS AGRUPADOS, ENROLADOS EM VOLTA DE UM FIO CENTRAL. TENSOR DE FACE DUPLAS E INSTRUMENTAL PARA APLICAÇÃO E MANUSEIO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 10881,25 | 163218,75 |
| LOTE 16 |
|  | PRÓTESE TOTAL DE JOELHO CIMENTADA ASSIMETRICA: COMPONENTE FEMORAL EM CR-CO-MO, TAM 3, ESQUERDO E/OU DIREITO, FLEXÃO DE 130º, 2 CRAVOS DE CONTATO NA FACE DISTAL, E DUAS DECLIVIDADES DE CHANFRO DE 30º E 45º, COMPONENTE TIBIAL EM CR-CO-MO, POÇO DE 30MM, QUILHA MONOBLOCO E TRES ALETAS, TAM B, C, D, E, F, INSERTO TIBIAL DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, COM ALTURA DO CAME DE 15,5MM E EIXO LONGO DESCENDENTE DE 29MM, TAM 3, 4, 5, 6 E ALTURA 9,11,13,15,17 E 19 MM , COMPONENTE PATELAR DE POLIETILENO, ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, COM TRACKING ANATÔMICO E ANTIROTACIONAL COM 3 PINOS EM POLIETILENO, TAM 31 MM, 34 MM, 37 MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 24422,50 | 195380,00 |
|  | PRÓTESE TOTAL DE JOELHO CIMENTADA ASSIMETRICA: COMPONENTE FEMORAL EM CR-CO-MO, TAM 4, ESQUERDO E/OU DIREITO, FLEXÃO DE 130º, 2 CRAVOS DE CONTATO NA FACE DISTAL, E DUAS DECLIVIDADES DE CHANFRO DE 30º E 45º, COMPONENTE TIBIAL EM CR-CO-MO, POÇO DE 30MM, QUILHA MONOBLOCO E TRES ALETAS, TAM B, C, D, E, F, INSERTO TIBIAL DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, COM ALTURA DO CAME DE 15,5MM E EIXO LONGO DESCENDENTE DE 29MM, TAM 3, 4, 5, 6 E ALTURA 9,11,13,15,17 E 19 MM , COMPONENTE PATELAR DE POLIETILENO, ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, COM TRACKING ANATÔMICO E ANTIROTACIONAL COM 3 PINOS EM POLIETILENO, TAM 31 MM, 34 MM, 37 MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 26837,50 | 214700,00 |
|  | PRÓTESE TOTAL DE JOELHO CIMENTADA ASSIMETRICA: COMPONENTE FEMORAL EM CR-CO-MO, TAM 5, ESQUERDO E/OU DIREITO, FLEXÃO DE 130º, 2 CRAVOS DE CONTATO NA FACE DISTAL, E DUAS DECLIVIDADES DE CHANFRO DE 30º E 45º, COMPONENTE TIBIAL EM CR-CO-MO, POÇO DE 30MM, QUILHA MONOBLOCO E TRES ALETAS, TAM B, C, D, E, F, INSERTO TIBIAL DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, COM ALTURA DO CAME DE 15,5MM E EIXO LONGO DESCENDENTE DE 29MM, TAM 3, 4, 5, 6 E ALTURA 9,11,13,15,17 E 19 MM , COMPONENTE PATELAR DE POLIETILENO, ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, COM TRACKING ANATÔMICO E ANTIROTACIONAL COM 3 PINOS EM POLIETILENO, TAM 31 MM, 34 MM, 37 MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 26837,50 | 214700,00 |
|  | PRÓTESE TOTAL DE JOELHO CIMENTADA ASSIMETRICA: COMPONENTE FEMORAL EM CR-CO-MO, TAM 6, ESQUERDO E/OU DIREITO, FLEXÃO DE 130º, 2 CRAVOS DE CONTATO NA FACE DISTAL, E DUAS DECLIVIDADES DE CHANFRO DE 30º E 45º, COMPONENTE TIBIAL EM CR-CO-MO, POÇO DE 30MM, QUILHA MONOBLOCO E TRES ALETAS, TAM B, C, D, E, F, INSERTO TIBIAL DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, COM ALTURA DO CAME DE 15,5MM E EIXO LONGO DESCENDENTE DE 29MM, TAM 3, 4, 5, 6 E ALTURA 9,11,13,15,17 E 19 MM , COMPONENTE PATELAR DE POLIETILENO, ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, COM TRACKING ANATÔMICO E ANTIROTACIONAL COM 3 PINOS EM POLIETILENO, TAM 31 MM, 34 MM, 37 MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 27872,50 | 222980,00 |
|  | DOSE DE CIMENTO ORTOPEDICO C/ANTIBIOTICO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 120 | 1078,60 | 129432,00 |
|  | PULSE DE LAVAGEM DESCARTÁVEL, COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COM ASPIRAÇAO SIMULTÂNEA, COMPOSTO C/ DUAS PONTEIRAS DE LAVAGEM(JOELHO E QUADRIL), 1 PROTETOR ANTI-RESPINGO. DISPENSA USO DE NITROGENIO E ENERGIA ELETRICA. FACILITA A REMOÇAO DO TECIDO NECROSADO, BACTERIAS E CORPOS ESTRANHOS. USO DESCARTAVEL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 3067,50 | 92025,00 |
| LOTE 17 |
|  | PLACA PERFIL "OS" 3,5 MM EM T , EM ANGULO RETO, TAMANHOS 3X3 FUROS EM AÇO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 15048,00 | 150480,00 |
|  | PLACA ALCP 3,5 MM EM T , EM ANGULO RETO - EM AÇO OU DE MELHOR QUALIDADE OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 15048,00 | 150480,00 |
|  | PLACA ALCP 3,5 MM EM T , EM ANGULO OBLIQUO, DIREITA, EM AÇO. TAMANHO 3X3, FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 15048,00 | 150480,00 |
|  | PLACA ALCP 3,5 MM EM T , EM ANGULO OBLIQUO ESQUERDA, EM AÇO. FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 15048,00 | 150480,00 |
|  | PLACA ALCP 3,5 MM EM T , EM ANGULO OBLIQUO, ESQUERDA, EM AÇO. FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 13410,00 | 134100,00 |
|  | PLACA ALCP, RECONSTRUÇÃO RETA 3,5 MM , COM FUROS INTERCALADOS ENTRE OS ROSQUEADOS - EM AÇO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 13422,50 | 134225,00 |
|  | PLACA ALCP, RETA 3,5 MM , COM FUROS INTERCALADOS ENTRE OS ROSQUEADOS em AÇO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 10020,50 | 100205,00 |
|  | PLACA ALCP, 1/3 DE CANA 3,5 MM , COM FUROS ROSQUEADOS - EM AÇO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 6289,40 | 62894,00 |
|  | PARAFUSO DE BLOQUEIO ALCP 3,5MM DE 10 A 60MM - AUTO FREZANTE, AÇO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 1909,75 | 57292,50 |
|  | PARAFUSO CORTICAL 3,5MM , DE 10 A 60MM - AUTO FREZANTE, AÇO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 676,90 | 33845,00 |
|  | PLACA ALCP SPIN PARA ÚMERO PROXIMAL, EM AÇO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 18136,90 | 90684,50 |
|  | PLACA ALCP ANATOMICA DISTAL DE TÍBIA 3,5 MM DIREITA OU ESQUERDA DE 4 A 10 FUROS CONJUGADOS PARA UTILIZAÇÃO COM PARAFUSOS CORTICAL E OU BLOQUEADOS, COM 8 FUROS DISTAIS PARA BLOQUEIO EM PILÃO TIBIAL PARA COLOCAÇÃO DE FIO DE TRANSFIXAÇÃO E 1 FURO EM ANGULAÇÃO VARIAVEL PARA PARAFUSO BLOQUEADO EM MALÉOLO MEDIAL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 7730,65 | 77306,50 |
| LOTE 18 |
|  | COMPONENTE FEMORAL PARA JOELHO PRIMÁRIA BICONDILAR EM CROMO COBALTO, CIMENTADA COM REVESTIMENTO NÃO POROSO. MODELO NATURAL KNEE II OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 8596,25 | 128943,75 |
|  | COMPONENTE TIBIAL METAL PRÓTESE TIBIAL PARA JOELHO EM TITÂNIO, PRIMÁRIA, BICONDILAR, BASE COM HASTE CENTRAL, CIMENTADA COM 04 MODELO NATURAL KNEE II OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5633,33 | 169000,00 |
|  | COMPONENTE TIBIAL PARA JOELHO EM POLIETILENO, PRIMÁRIA, BICONDILAR, CONGRUENTE. MODELO NATURAL KNEE II, OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 2131,17 | 63935,00 |
|  | COMPONENTE TIBIAL PARA JOELHO EM POLIETILENO, PRIMÁRIA, BICONDILAR, ULTRACONGRUENTE. MODELO NATURAL KNEE II OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 2131,00 | 63930,00 |
|  | COMPONENTE PATELAR PARA O JOELHO EM POLIETILENO. MODELO NATURAL KNEE II OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 2131,17 | 63935,00 |
| LOTE 19 |
|  | COBETURA PÓS OPERATÓRIO, FLEXÍVEL COMPOSTO DE 5 CAMADAS : 1ª CAMADA: FORMADA POR CMC + PECTINA + GELATINA TIPO DURAHESIVE COM UM ORIFÍCIO QUE FICA EM CONTATO COM A PELE; 2ª CAMADA: FILME PU; 3ª CAMADA ADESIVO DE CMC + PECTINA + GELATINA TIPO DURAHESIVE; 4ª CAMADA: FIBRA DE 100% DE CMC + PRATA IÔNICA 1,2% COSTURADA COM FIO DE NYLON E ELASTANO, PARA ABSORÇÃO; 5ª CAMADA: ADESIVO DE CMC + PECTINA + GELATINA TIPO DURAHESIVE + FILME DE PU. INDICADA PARA ARTICULAÇÕES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 200 | 759,58 | 151916,67 |
|  | COBERTURA PÓS OPERATÓRIO, FLEXÍVEL COMPOSTO DE 5 CAMADAS : 1ª CAMADA: FORMADA POR CMC + PECTINA + GELATINA TIPO DURAHESIVE COM UM ORIFÍCIO QUE FICA EM CONTATO COM A PELE; 2ª CAMADA: FILME PU; 3ª CAMADA ADESIVO DE CMC + PECTINA + GELATINA TIPO DURAHESIVE; 4ª CAMADA: FIBRA DE 100% DE CMC, COSTURADA COM FIO DE NYLON E ELASTANO, PARA ABSORÇÃO; 5ª CAMADA: ADESIVO DE CMC + PECTINA + GELATINA TIPO DURAHESIVE + FILME DE PU. INDICADA PARA ARTICULAÇÕES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 200 | 640,90 | 128180,00 |
|  | LUVA EM FORMA DE ENVELOPE, CONFECCIONADA EM TNT COM MICRO ESFERAS EM ALTO RELEVO, PARA HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO CUTÂNEA, CONTENDO ÁGUA, SURFACTANTES NÃO IÔNICOS QUE NÃO REQUER ENXAGUE, ALOEVERA, CAMOMILA, GLYCERIN, BISABOLOL E ESTABILIZANTES DE PH ( 4,5 – 5,5) ,TAM: NO MÍNIMO 22 CM X 15,5. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 8 UNIDADES OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | EMBALAGEM | 100 | 32,73 | 3273,33 |
|  | LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENIZAÇÃO CUTÂNEA. CONTENDO: SUFARCTANTES NÃO IÔNICOS QUE NÃO REQUER ENXAGUE, ALOEVERA, UMECTANTES COM EFEITO ANTIMICROBIANO E ESTABILIZANTE DE PH ( 4,5 – 5,5). EMBALAGEM PLÁSTICA COM ETIQUETA RESELÁVEL DE SEGURANÇA E TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, CONTENDO 64 UNID, TAM: NO MÍNIMO 22 X 36 CM, GRAMATURA 40G/M2. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | EMBALAGEM | 1000 | 42,17 | 42166,67 |
|  | CAP DE PLÁSTICO ATÓXICO COM FORRAÇÃO INTERNA DE TNT DE NO MÍNIMO 150 G / M2, PARA HIDRATAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS CABELOS E COURO CABELUDO, CONTENDO ÁGUA, SURFACTANTES NÃO IÔNICOS QUE NÃO REQUER ENXAGUE, ANTIFÚNGICOS, HIDRATANTES, UMECTANTES PARA REMOÇÃO DE CROSTAS E RESÍDUOS SANGUÍNEOS, ESTABILIZADOR DE PH (NEUTRO), TAM: NO MÍNIMO 25 CM DE DIÂMETRO (ABERTURA MÁXIMA DE 40 CM) . EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 UNID. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | EMBALAGEM | 1000 | 33,40 | 33400,00 |
| LOTE 20 |
|  | CALÇADO PROFISSIONAL UNISSEX PRODUZIDO A PARTIR DE MATERIAIS POLIMÉRICOS (SEBS), COM DISPOSITIVO ANTIESTÁTICO, DISPOSITIVO DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO LATERAL, ANTIDERRAPANTE, LAVÁVEL À MÁQUINA ATÉ 90°C, AUTOCLAVÁVEL A 134°C, COM PALMILHA REMOVÍVEL, PERFURAÇÕES DE VENTILAÇÃO NAS PALMILHAS E NO SAPATO, RESISTENTE À PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES E DETERGENTES, ÁCIDO LÁCTICO, FUEL OIL, COM. CALÇADO FABRICADO DE ACORDO COM EN ISO 20347:2004, EN ISO 20344:2004 E SATRA TM 144:2007. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | PAR | 30 | 319,00 | 9570,00 |
|  | CALÇADO PROFISSIONAL UNISSEX COM TIRA COLORIDA, PRODUZIDO A PARTIR DE MATERIAIS POLIMÉRICOS (SEBS), COM DISPOSITIVO ANTIESTÁTICO, DISPOSITIVO DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO LATERAL, ANTIDERRAPANTE, LAVÁVEL À MÁQUINA ATÉ 40°C, COM PALMILHA REMOVÍVEL, PERFURAÇÕES DE VENTILAÇÃO NAS PALMILHAS E NO SAPATO, RESISTENTE À PRODUTOS QUÍMICOS, SOLVENTES E DETERGENTES, ÁCIDO LÁCTICO, FUEL OIL, COM. CALÇADO FABRICADO DE ACORDO COM EN ISO 20347:2004, EN ISO 20344:2004 E SATRA TM 144:2007. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | PAR | 30 | 319,00 | 9570,00 |
|  | CONJUNTO DE CALÇA E CAMISA EM CEDRO HOSPITALAR 100% ALGODÃO , CALÇA COM ELASTICO E CADARÇO, CAMISA EM GOLA ¨V ¨ COM 2 BOLSOS FRENTE COM LOGO HCE ORTOPEDIA BORDADO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 80 | 99,67 | 7973,33 |
|  | AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL, 100% POLIPROPILENO,COM DOBRA ASSÉPTICA, COR AZUL HOSPITALAR, ALTA BARREIRA PARA EMISSÃO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, TAMANHO GRANDE (G) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 X 1,20M, COM MANGAS LONGAS, TIRAS DE AMARRAÇÃO DO CORPO DO AVENTAL, VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA, PUNHO CANELADO EM POLIÉSTER, CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO E 1 TOALHA SUPER ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. EMBALAGEM DUPLA, SENDO A PRIMÁRIA EM FILME DE POLIETILENO E A EXTERNA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO - 3 ANOS EM ÓXIDO DE ETILENO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 1500 | 38,67 | 58000,00 |
|  | AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL, 100% POLIPROPILENO,COM DOBRA ASSÉPTICA, COR AZUL HOSPITALAR, ALTA BARREIRA PARA EMISSÃO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, TAMANHO GRANDE (GG) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,75 X 1,40M, COM MANGAS LONGAS, TIRAS DE AMARRAÇÃO DO CORPO DO AVENTAL, VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA, PUNHO CANELADO EM POLIÉSTER, CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO E 1 TOALHA SUPER ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. EMBALAGEM DUPLA, SENDO A PRIMÁRIA EM FILME DE POLIETILENO E A EXTERNA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO - 3 ANOS EM ÓXIDO DE ETILENO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 1500 | 42,00 | 63000,00 |
|  | KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL GERAL, EM NÃOTECIDO 100% POLIPROPILENO, ALTA BARREIRA PARA EMISSÃO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, COMPOSTA DE 1 CAMPO IMPERMEÁVEL PARA MESA DE MAYO EM POLIETILENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60M DE LARGURA X 1,40M DE COMPRIMENTO COM ABA DE APROXIMADAMENTE 0,15M E REFORÇO DE APROXIMADAMENTE 0,40M DE LARGURA X 0,70M DE COMPRIMENTO, 1 CAMPO INFERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M DE LARGURA X 2,60M DE COMPRIMENTO COM REFORÇO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL DE APROXIMADAMENTE 0,70M DE LARGURA X 1,00M DE COMPRIMENTO, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO AO REDOR DA FENESTRA EM "U" MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,20M DE LARGURA X 0,70M DE COMPRIMENTO E DISPOSITIVO COM QUATRO ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE CABOS E TUBOS, 1 CAMPO SUPERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,60M DE LARGURA X 1,60M DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL DE APROXIMADAMENTE 0,80M DE LARGURA X 0,40M DE COMPRIMENTO, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO E DISPOSITIVO COM QUATRO ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE CABOS E TUBOS.EMBALADO EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. ENCARTE INTERNO ESPECIFICANDO OS ITENS CONSTANTES NO KIT.VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO - 3 ANOS EM ÓXIDO DE ETILENO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | KIT | 1200 | 296,67 | 356000,00 |
|  | KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL UNIVERSAL, EM NÃOTECIDO 100% POLIPROPILENO, ALTA BARREIRA PARA EMISSÃO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, COMPOSTA DE 1 CAMPO INFERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60M DE LARGURA X 2,00M DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL DE APROXIMADAMENTE 0,80M DE LARGURA X 0,40M DE COMPRIMENTO, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO E DISPOSITIVO COM QUATRO ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE TUBOS E 1 COBERTURA DE MESA AUXILIAR EM POLIETILENO NA COR AZUL HOSPITALAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M DE LARGURA X 2,20M DE COMPRIMENTO COM REFORÇO SUPER ABSORVENTE DE APROXIMADAMENTE 0,70M DE LARGURA X 1,20M DE COMPRIMENTO ENVOLVENDO O KIT. EMBALADO EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. ENCARTE INTERNO ESPECIFICANDO OS ITENS CONSTANTES NO KIT.VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO - 3 ANOS EM ÓXIDO DE ETILENO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | KIT | 1200 | 303,67 | 364400,00 |
|  | ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO NÁILON REGULÁVEL, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, TIPO LENTE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-EM, COR LENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A IMPACTOS, MULTIDIRECIONAIS, RAIOS ULT, MATERIAL LENTE POLICARBONATO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5000 | 21,50 | 107500,00 |
| LOTE 21 |
|  | AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL EXTRA PROTEÇÃO, 100% POLIPROPILENO, COM DOBRA ASSÉPTICA, COR AZUL HOSPITALAR, ALTA BARREIRA PARA EMISSÃO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, TAMANHO GRANDE (G) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 X 1,20M, COM EXTRA-PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN, COM MANGAS LONGAS, TIRAS DE AMARRAÇÃO AO CORPO DO AVENTAL, VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA, PUNHO CANELADO EM POLIÉSTER, CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO E 1 TOALHA SUPER ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. DUPLA EMBALAGEM, SENDO A PRIMÁRIA EM FILME DE POLIETILENO E A EXTERNA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIETILENO. VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO - 3 ANOS EM ÓXIDO DE ETILENO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 1500 | 47,27 | 70900,00 |
|  | AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL EXTRA PROTEÇÃO, 100% POLIPROPILENO, COM DOBRA ASSÉPTICA, COR AZUL HOSPITALAR, ALTA BARREIRA PARA EMISSÃO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, TAMANHO GRANDE (GG) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,75 X 1,40M, COM EXTRA-PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX E ABDÔMEN, COM MANGAS LONGAS, TIRAS DE AMARRAÇÃO AO CORPO DO AVENTAL, VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA, PUNHO CANELADO EM POLIÉSTER, CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO E 1 TOALHA SUPER ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. DUPLA EMBALAGEM, SENDO A PRIMÁRIA EM FILME DE POLIETILENO E A EXTERNA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIETILENO. VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO - 3 ANOS EM ÓXIDO DE ETILENO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 1500 | 50,20 | 75300,00 |
|  | AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL PROTEÇÃO TOTAL, NÃOTECIDO 100% POLIPROPILENO, COM DOBRA ASSÉPTICA, COR AZUL HOSPITALAR, ALTA BARREIRA PARA EMISSÃO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, TAMANHO GRANDE (G) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,75 X 1,40M, COM PROTEÇÃO TOTAL IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX, ABDÔMEN E MEMBROS INFERIORES, TIRAS DE AMARRAÇÃO AO CORPO DO AVENTAL, VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA, PUNHO CANELADO EM POLIÉSTER, CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO E 1 TOALHA SUPER ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. DUPLA EMBALAGEM, SENDO A PRIMÁRIA EM FILME DE POLIETILENO E A EXTERNA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIETILENO. VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO - 3 ANOS EM ÓXIDO DE ETILENO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 1500 | 54,87 | 82300,00 |
|  | AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL PROTEÇÃO TOTAL, NÃOTECIDO 100% POLIPROPILENO, COM DOBRA ASSÉPTICA, COR AZUL HOSPITALAR, ALTA BARREIRA PARA EMISSÃO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, TAMANHO GRANDE (GG) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,75 X 1,40M, COM PROTEÇÃO TOTAL IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE NAS MANGAS, TÓRAX, ABDÔMEN E MEMBROS INFERIORES, TIRAS DE AMARRAÇÃO AO CORPO DO AVENTAL, VELCRO PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA, PUNHO CANELADO EM POLIÉSTER, CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO E 1 TOALHA SUPER ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. DUPLA EMBALAGEM, SENDO A PRIMÁRIA EM FILME DE POLIETILENO E A EXTERNA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIETILENO. VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO - 3 ANOS EM ÓXIDO DE ETILENO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 1500 | 58,20 | 87300,00 |
|  | KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL ARTROSCOPIA JOEHO E OMBRO,EM NÃOTECIDO 100% POLIPROPILENO, ALTA BARREIRA PARA EMISSÃO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, COMPOSTA DE 1 CAMPO INFERIOR ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL PARA DEGERMAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60M DE LARGURA X 1,20M DE COMPRIMENTO COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO AO REDOR DA FENESTRA EM "U" MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,10M DE LARGURA X 0,40M DE COMPRIMENTO, 1 CAMPO INFERIOR IMPERMEÁVEL EM POLIETILENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M DE LARGURA X 1,90M DE COMPRIMENTO COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO AO REDOR DA FENESTRA EM "U" MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,10M DE LARGURA X 0,60M DE COMPRIMENTO, 1 BOTA IMPERMEÁVEL EM POLIETILENO COM MALHA SINTÉTICA INTERNAMENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,35M DE LARGURA X 1,30M DE COMPRIMENTO, 3 TIRAS COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,04M DE LARGURA X 0,50M DE COMPRIMENTO, 1 CAMPO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,50M DE LARGURA X 3,45M DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL DE APROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURA X 1,60M DE COMPRIMENTO COM FENESTRA ELÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 10 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO E DISPOSITIVO COM QUATRO ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE CABOS E TUBOS E 1 COBERTURA DE MESA AUXILIAR EM POLIETILENO NA COR AZUL HOSPITALAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M DE LARGURA X 2,20M DE COMPRIMENTO COM REFORÇO SUPER ABSORVENTE DE APROXIMADAMENTE 0,70M DE LARGURA X 1,20M DE COMPRIMENTO ENVOLVENDO O KIT. EMBALADO EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. ENCARTE INTERNO ESPECIFICANDO OS ITENS CONSTANTES NO KIT. VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO - 3 ANOS EM ÓXIDO DE ETILENO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | KIT | 1200 | 342,33 | 410800,00 |
|  | KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL QUADRIL, EM NÃOTECIDO 100% POLIPROPILENO, ALTA BARREIRA PARA EMISSÃO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, COMPOSTA DE 1 CAMPO INFERIOR ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60M DE LARGURA X 1,20M DE COMPRIMENTO COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO AO REDOR DA FENESTRA EM "U" APROXIMADAMENTE MEDINDO 0,10M DE LARGURA X 0,40M DE COMPRIMENTO, 1 CAMPO INFERIOR IMPERMEÁVEL EM POLIETILENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M DE LARGURA X 1,90M DE COMPRIMENTO COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO AO REDOR DA FENESTRA EM "U" MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,10M DE LARGURA X 0,60M DE COMPRIMENTO, 1 BOTA IMPERMEÁVEL DE POLIETILENO COM MALHA INTERNAMENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,35M DE LARGURA X 1,30M DE COMPRIMENTO, 3 TIRAS COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO DE APROXIMADAMENTE 0,04M DE LARGURA X 0,50M DE COMPRIMENTO, 1 CAMPO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M DE LARGURA X 3,15M DE COMPRIMENTO COM REFORÇO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00M DE LARGURA X 1,40M DE COMPRIMENTO COM FENESTRA ELÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 15 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO E 2 DISPOSITIVOS COM QUATRO ORIFÍCIOS PARA FIXAÇÃO DE CABOS E TUBOS E 1 COBERTURA DE MESA AUXILIAR EM POLIETILENO NA COR AZUL HOSPITALAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M DE LARGURA X 2,20M DE COMPRIMENTO COM REFORÇO SUPER ABSORVENTE DE APROXIMADAMENTE 0,70M DE LARGURA X 1,20M DE COMPRIMENTO ENVOLVENDO O KIT. EMBALADO EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. ENCARTE INTERNO ESPECIFICANDO OS ITENS CONSTANTES NO KIT, VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO - 3 ANOS EM ÓXIDO DE ETILENO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | KIT | 1200 | 361,00 | 433200,00 |
|  | KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL JOELHO, EM NÃOTECIDO 100% POLIPROPILENO, ALTA BARREIRA PARA EMISSÃO DE FLUIDOS E MICROORGANISMOS, COMPOSTA DE 1 CAMPO IMPERMEÁVEL PARA MESA DE MAYO MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60M DE LARGURA X 1,40M DE COMPRIMENTO COM ABA DE APROXIMADAMENTE 0,15M E REFORÇO DE 0,40M DE LARGURA X 0,70M DE COMPRIMENTO, 1 CAMPO INFERIOR IMPERMEÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50M DE LARGURA X 2,20M DE COMPRIMENTO COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO AO REDOR DA FENESTRA EM "U" MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,10M DE LARGURA X 0,60M DE COMPRIMENTO, 1 BOTA IMPERMEÁVEL EM POLIETILENO COM MALHA SINTÉTICA INTERNAMENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,35M DE LARGURA X 1,30M DE COMPRIMENTO, 3 TIRAS COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,15M DE LARGURA X 0,60M DE COMPRIMENTO, 1 CAMPO PRINCIPAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,50M DE LARGURA X 3,45M DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO ABSORVENTE DE APROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURA X 1,60M DE COMPRIMENTO, FENESTRA ELÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 7 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO E DISPOSITIVO COM QUATRO ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE CABOS E TUBOS E 1COBERTURA DE MESA AUXILIAR EM POLIETILENO NA COR AZUL HOSPITALAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M DE LARGURA X 2,20M DE COMPRIMENTO COM REFORÇO SUPER ABSORVENTE DE APROXIMADAMENTE 0,70M DE LARGURA X 1,20M DE COMPRIMENTO ENVOLVENDO O KIT. EMBALADO EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. ENCARTE INTERNO ESPECIFICANDO OS ITENS CONSTANTES NO KIT,VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO - 3 ANOS EM ÓXIDO DE ETILENO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | KIT | 600 | 381,00 | 228600,00 |
| LOTE 22 |
|  | COLAR CERVICAL DE ESPUMA – COMPOSTO POR ESPUMA MACIA , DE ALTA DENSIDADE E FECHO EM VELCRO . OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 39,00 | 14040,00 |
|  | COLAR CERVICAL DE EMERGENCIA PARA RESGATE – CONFECCIONADO EM POLIETILENO DA ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM EVA, VELCRO, SUPORTE METONIANO, POSSUIR AMPLA ABERTURA FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO COROTIDIO E NA PARTE POSTERIOR ( NUCA) ABERTURAS PARA PALPAÇÃO, SUPORTE PARA A COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOÇÃO DO ACIDENTADO . OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 72,75 | 26190,00 |
|  | TIPOIA IMOBILIZADORA VELPEAU EM NYLON ESTOFADA ( DIR/ESQ) – CONFECCIONADA EM NYLON COM ESPUMA , FECHO PLASTICO DE MANIPULAÇÃO COM UMA SÓ MÃO, FECHO EM VELCRO, IMOBILIZAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR, CONTUSÕES, LUXAÇÕES, FRATURAS DO UMERO, COTOVELO, BURSITES E SEQUELAS DE A.V.C. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 91,00 | 32760,00 |
|  | TALA IMOBILIZADORA PARA PUNHO E POLEGAR - EM TECIDO DIR / ESQ – CONFECIONADA EM TECIDO COM FECHO DE VELCRO REFORÇO INTERNO DE PLASTICO RIGIDO SOB MEDIDA OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 360 | 97,75 | 35190,00 |
|  | TALA IMOBILIZADORA PARA PUNHO – CONFECCIONADA EM TECIDO COM FECHO DE VELCRO REFORÇO INTERNO DE PLASTICO RIGIDO SOB MEDIDA OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 360 | 75,25 | 27090,00 |
|  | TALA IMOBILIZADORA LONGA(DIR/ESQ) – CONFECCIONADA EM TECIDO COM FECHO DE VELCXRO, REFORÇO INTERNO DE PLASTICO RIGIDO SOB MEDIDA OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 360 | 95,00 | 34200,00 |
|  | TUTOR PLASTICO PARA FRATURA DA TIBIA – TRATAMENTO FUNCIONAL DE FRATURAS PELO METODO DE SARMIENTO, PROTEÇÃO DA REGIÃO APÓS COLOCAÇÃO DE PRÓTESES OU IMPLANTES , EM PLÁSTICO RIGIDO, APOIO ARTICULADO NO TORNOZELO, FECHO EM VELCRO SOB MEDIDA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 200 | 534,50 | 106900,00 |
|  | CALHA TORNOZELO E PÉ – ARTICULADO OU FIXA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, REVESTIDA EM ESPUMA E FECHO EM VELCRO SOB MEDIDA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 260,33 | 93720,00 |
|  | ÓRTESE IMOBILIZADORA POSIÇÃO FUNCIONAL – CONFECCIONADA EM TECIDO E ESPUMA COM BARBATANAS DE DURALUMINIO, CINTA ELASTICA PARA COMPRESSÃO DO JOELHO , FECHO EM VELCRO MEDINDO ALTURA DE 50 A 70 CM(SOB MEDIDA) ESTREITO E LARGO PARA AFECÇÕES TRAUMÁTICAS DO JOELHO EM SUBSTITUIÇÃO AO APARELHO GESSADO, PÓS-OPERATÓRIO QUANDO NECESSÁRIA A IMOBILIZAÇÃO EM FLEXÃO, TRATAMENTO AUXILIAR DAS ARTROPATIAS DOS HEMOFILICOS. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 217,00 | 78120,00 |
|  | BOTA IMOBILIZADORA - PÓS –OPERATORIO CONFECCIONADA EM ESPUMA ATOALHADA COM BARBATANAS EM DURALUMINIO E PLASTICO RIGIDO, CONTENDO APOIO PARA OS PÉS E FECHO EM VELCRO MEDINDO DO TAM P AO GG (SOB MEDIDA) OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 360 | 327,75 | 117990,00 |
|  | IMOBILIZADOR DE TORNOZELO – ENTORSES LEVE DO TORNOZELO, TECIDO RESISTENTE, BARBATANAS LATERAIS E DORSAIS EM DURALUMINIO, FECHO EM VELCRO, (SUSBSTITUI A GOTEIRA GESSADA) PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES DA ARTRITE REUMATOIDE SOB MEDIDA OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 360 | 177,00 | 63720,00 |
|  | SANDALIA PARA GESSO – INDICADO PARA APOIO E PROTEÇÃO DE BOTAS GESSADAS QUANDO PERMITIDA A MARCHA, SOLADO EM EVA EM DISCRETA CURVA LATERAIS EM TECIDO SINTETICO RESISTENTE, FECHO EM VELCRO SOB MEDIDAS (P,M,G E GG) OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 79,75 | 28710,00 |
|  | IMOBILIZADOR EM OITO PARA CLAVICULA – INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO E ALINHAMENTO DAS FRATURAS DE CLAVICULA, TIRAS EM ALGODÃO COM ESPUMA AJUSTAVEL E PASSANTES METALICOS , ALMOFADAS AUXILIARES SOB MEDIDAS (P,M,G E GG) OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 113,25 | 40770,00 |
|  | TALA EM PVC PARA POLEGAR – PVC MOLDADO E TIRANTES DE VELCRO (DIR/ESQ) TAMANHO UNCIO INDICADO PARA FRATURAS, ENTORSES, CONTUSÕES, ARTROSES E REEDUÇÃO ARTICULAR NA ARTRITE REUMATOIDE DO POLEGAR, IMOBILIZAÇÃO ISOLADA DO POLEGAR. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 78,25 | 28170,00 |
|  | SANDALIA DE BARUK – CONFECCIONADA EM BORRACHA , COURO E VELCRO , INDICADO PARA POS OPERATORIO DO JOANETE, POSSUINDO SALTO PARA MELHOR EQUILIBRIO NÃO PERMITINDO CONTATO COM A PARTE INFERIOR. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 600 | 172,00 | 103200,00 |
|  | TALA EM PVC PARA PUNHO E POLEGAR – PVC MOLDADO E TIRANTES EMVELCRO, TAMANHO ÚNICO (DIR/ESQ), PARA FRATURAS , TENOSSIONOVITE DE ¨DE QUERVAIN¨ , ENTORSES, CONTUSÕES ARTROSE E REEDUÇÃO ARTICULAR NA ARTRITE REUMATOIDE DO POLEGAR, IMOBILIZAÇÃO ISOLADA DO POLEGAR. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 153,00 | 55080,00 |
|  | TUTOR PARA FRATURA DO UMERO – AUXILIA NA ESTABILIZAÇÃO DO UMERO, TRATAMENTO FUNCIONAL DE FRATURAS DO UMERO PELO METODO DE SARMIMENTO, CONFECCIONADO EM PLASTICO SEMI-RIGIDO, MOLDADO EM DUAS PEÇAS, FORRO DE MALAHA, FECHO EM VELCRO ( DIR/ESQ) SOB MEDIDA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 299,75 | 107910,00 |
|  | COLETE TIPO PUTTI EM BRIM – CONFECCIONADO EM BRIM, AJUSTES LATERAIS, BARBATANAS EM AÇO, FECHOS EM VELCRO, SOB MEDIDA(P AO GG) , INDICADO PARA ESTABILIZAÇÃO DA REGIÃO DORSO LOMBO-SACRA, EM CASO DE ÉRNIAS DISCAIS, OPERÁVEIS OU NÃO, TRAUMATISMOS , ESPONDILOTISTESES, FRATURAS OSTEOPOROTICA, ARTROSES, PÓS-OPERATORIAS E OUTRAS AFECÇÕES DA REGIÃO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 331,67 | 119400,00 |
|  | COLETE EM ELASTICO LOMBO SACRO PUTTI BAIXO – CONFECCIONADA EM ELASTICO RESISTENTES, REFORÇO LATERAL, BARBATANAS EM DURALUMINIO, FECHOS EM VELCRO, MODELO RETO; MODELADO E CINTURADO SOB MEDIDA(P AO GG), ESTABILIZAÇÃO DA COLUNA LOMBO-SACRA EM CASOS DE CONTRATURA PARA-VERTEBRAL, POS TRAUMATICAS, ARTROSES ESPONDILOLISTESES, LORDOSES, POS OPERATORIOS E OUTRAS AFECÇÕES DA REGIÃO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 334,25 | 120330,00 |
|  | COLAR CERVICAL TIPO SHANTZ OU THOMAS – PLASTICO FLEXIVEL, RESISTENTE, ESTOFADO NAS BORDAS, ALMOFADA DE APOIO SOBRE O ESTERNO, AJUSTE DE ALTURA, FECHO EM VELCRO, SOB MEDIDA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 90,50 | 32580,00 |
|  | COLAR CERVICAL COM APOIO METONIANO -PLASTICO FLEXIVEL, RESISTENTE, ESTOFADO NAS BORDAS, ALMOFADA DE APOIO SOBRE O ESTERNO, AJUSTE DE ALTURA, FECHO EM VELCRO, SOB MEDIDA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 106,00 | 38160,00 |
|  | COLAR CERVICAL PHILADELPHIA – CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIFORMIO, PROPORCIONA CONTROLE DE FLEXÃO/EXTENSÃO E ROTAÇÃO, PERFURADO PARA MELHOR VENTILAÇÃO, FECHO EM VELCRO SOB MEDIDA . OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 259,50 | 93420,00 |
|  | TIPOIA IMOBILIZADORA TIPO VELPEAU INFANTIL – CONFECCIONADA EM NYLON ESTAMPADO E COM ESPUMA , FECHO PLASTICO DE MANIPULAÇÃO COM UMA SÓ MÃO, FECHO EM VELCRO BILATERAL TAM ÚNICO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 117,25 | 42210,00 |
|  | IMOBILIZADOR DE UMERO RAYMOND – CONFECCIONADO EM BRIM ESTOFADO, FECHOS EM VELCRO E ELASTICO POSTERIOR, INDICADO PARA FRATURAS DO COLO DO UMERO EM FASE FINAL DE CONSOLIDAÇÃO, LUXAÇÕES E CONTUSÕES DO OMBRO E COTOVELO E OUTRAS AFECÇÕES DO MEMBRO SUPERIOR, ESTABILIZA O OMBRO, BRAÇO E ANTEBRAÇO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 162,25 | 58410,00 |
|  | SPLINT TIPO GANGORRA – FIO DE AÇO INOXIDAVEL E ALMOFADAS DE ESPUMA MICROPOROSA PARA PEQUENAS FRATURAS. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 300 | 69,00 | 20700,00 |
|  | ALMOFADA PÁRA POSICIONAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES EM ABDUÇÃO, USO APÓS CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL, PREVENÇÃO DAS ULCERAÇOES DE PELE CAUSADAA POR PRESSAO, EM UMA PEÇA. FACILITA A COLOCAÇÃO, ESPUMA COM PERFIL DESENHADO ANATOMICAMENTE, ESPUMA DE POLIURETANO, ESPUMA COM FECHOS ADERENTES, MEDIDAS: COMPRIMENTO 310MM, LARGURA 220MM, ALTURA 170, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACO PLASTICO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 150 | 309,33 | 46400,00 |
|  | TALA METALICA PARA DEDO COM ESPUMA, SOB MEDIDA OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 360 | 17,67 | 6360,00 |
|  | BOTA IMOBILIZADORA ( ROBOCOP )CANO CURTO INDICAÇÕES: ENTORSES DO TORNOZELO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES DA ARTRITE REUMATÓIDE, PÓS OPERATÓRIO. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM ESPUMA ATOALHADA COM BARBATANAS EM DURALUMÍNIO E PLASTICO RÍGIDO. TAMANHOS: G OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 335,25 | 120690,00 |
|  | BOTA IMOBILIZADORA ( ROBOCOP ) CANO LONGO INDICAÇÕES: ENTORSES DO TORNOZELO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES DA ARTRITE REUMATÓIDE, PÓS OPERATÓRIO. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM ESPUMA ATOALHADA COM BARBATANAS EM DURALUMÍNIO E PLASTICO RÍGIDO. TAMANHOS: G OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 360 | 391,75 | 141030,00 |
| LOTE 23 |
|  | COMPONENTE FEMORAL DE REVISÃO DE QUADRIL CIMENTADO, POLIDA, SEM COLAR, DUPLO TAPER COM OPÇÃO DE VARIAÇÃO DE ÂNGULO VALGO NO COLO COM COMPRIMENTO DE 180MM A 260MM NAS OPÇÕES (STD E EXT DE COLO) OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 16025,29 | 160252,90 |
|  | COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO CIMENTADO COM REBORDO DE 10º E PEGS PARA MELHOR CIMENTAÇÃO TAMANHOS DE 43 A 61 DE DIÂMETRO. COMPATÍVEL PARA CABEÇAS 22, 28 E 32 DE DIÂMETRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7588,88 | 151777,60 |
|  | CABEÇA INTERCAMBIAVEL DE CERAMICA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 4862,07 | 145862,04 |
| LOTE 24 |
|  | COMPONENTE UMERAL EM TITÂNIO,CIMENTADO,PLATAFORMA APOIO CEFÁLICO ANATÔMICA,TIPO BIGLIANI, 130MM, 2 ALHETASLATERAIS, 1 POSTERIOR PARA CERCLAGEM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7268,78 | 145375,53 |
|  | COMPONENTE UMERAL EM TITÂNIO,CIMENTADO,PLATAFORMA APOIO CEFÁLICO ANATÔMICA,TIPO BIGLIANI, 170MM, 2 ALHETASLATERAIS, 1 POSTERIOR PARA CERCLAGEM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7265,00 | 145300,07 |
|  | COMPONENTE CEFALICO UMERAL CROMO-COBALTO-MOLIBDÊNIO COM OFFSET 18, 21 E 24MM ALTURA COM 40, 46 E 52MM DIÃMETRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6076,00 | 121520,00 |
|  | COMPONENTE GLENOIDAL CIMENTADO EM POLIETILENO 40,46 E 52MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 2739,58 | 82187,50 |
|  | CONJUNTO CIMENTACAO OSSEA, SERINGA DESCART.BICO LONGO, PRESSURIZADOR CANAL UMERAL GRANDE+ESCOVA, C/SECADOR INTEGRADO+ESPÁTULA+RESTRITOR UMERAL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 1671,66 | 50149,70 |
|  | CIMENTO OSSEO ORTOPEDICO COM ANTIBIÓTICO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 1077,74 | 32332,20 |
| LOTE 25 |
|  | COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6187,31 | 123746,13 |
|  | COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5380,31 | 161409,20 |
|  | COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL EM POLIETILENO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 2276,27 | 68288,00 |
|  | COMPONENTE FEMORAL EM METAL TRABECULADO DE TANTALUM PARA REVISÃO DE ARTROPLASTIA DE JOELHO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 14692,27 | 146922,67 |
|  | COMPONENTE FEMORAL ROTATÓRIO,LIGA DE CROMO-COBALTO-MOLIBIDÊNIO, P/ REVISÃO DE JOELHO MODULAR CIMENTADO, C/ MECANISMO DE TRAVAMENTO PARA PRÓTESE EM DOBRADIÇA EM PLATÔ TIBIAL MÓVEL C/ DESLOCAMENTO DE 40MM DE ALTURA COM SUPORTE PARA HASTE FEMORAL RETA E COM DESVIO ( OFFSET) OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 28453,33 | 284533,33 |
|  | COMPONENTE HASTE ORTOPÉDICA EM TITÂNIO FEMORAL / TIBIAL NÃO CIMENTADA RETA P/ REVISÃO DE JOELHO COM 75MM DE COMPRIMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 4359,60 | 130788,00 |
|  | COMPONENTE HASTE ORTOPÉDICA EM TITÂNIO FEMORAL/TIBIAL NÃO CIMENTADA RETA P/ REVISÃO DE JOELHO COM 145MM DE COMPRIMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 4359,60 | 130788,00 |
|  | COMPONENTE TIBIAL EM METAL TRABECULADO DE TANTALUM PARA REVISÃO DE ARTROPLASTIA DE JOELHO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 10224,30 | 102243,00 |
|  | COMPONENTE BASE TIBIAL ROTATÓRIA, METÁLICA LIGA CROMO-COBALTO-MOLIBIDÊNIO,PARA REVISÃO DE JOELHO MODULAR CIMENTADO, C/ MECANISMO DE TRAVAMENTO PARA PRÓTESE EM DOBRADIÇA EM COMPONENTE FEMORAL DE REVISÃO ROTATÓRIO COM SUPORTE PARA HASTE TIBIAL RETA E COM DESVIO (OFFSET) OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 9653,40 | 193068,00 |
|  | COMPONENTE PLATÔ TIBIAL DE POLIETILENO MÓVEL ROTATÓRIO PARA REVISÃO DE JOELHO, C/MECANISMO DE TRAVAMENTO PARA PROTESE EM DOBRADIÇA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6021,07 | 120421,33 |
|  | COMPONENTE PATELAR, POLIETILENO, C/3 PINOS DE FIXAÇÃO, CIMENTADO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 1455,20 | 43656,00 |
|  | COMPONENTE ANCILAR PARA AUMENTO TIBIAL DE MEIO BLOCO, EM TITANIO, PARA REVISAO DE PROTESE DE JOELHO, COM SUPERFICIE POROSA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6021,07 | 120421,33 |
|  | COMPONENTE ANCILAR PARA AUMENTO TIBIAL DE BLOCO INTEIRO, EM TITANIO, PARA REVISAO DE PROTESE DE JOELHO, COM SUPERFICIE POROSA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 9136,58 | 182731,60 |
|  | COMPONENTE ANCILAR,CUNHA POSTERIOR FEMORAL,TITANIO,REVISAO DE JOELHO, SUPERFICIE POROSA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6021,07 | 120421,33 |
|  | COMPONENTE ANCILAR,CUNHA DISTAL FEMORAL,TITANIO,REVISAO DE JOELHO, SUPERFICIE POROSA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6021,07 | 120421,33 |
| LOTE 26 |
|  | PARAFUSO PARA SISTEMA 2,3MM EM TITANIO AUTOROSQUEANTE EM TITANIO EM CRUZ OU QUADRADO NOS TAMANHOS DE 6 A 24MM | 140635 | UNID | 100 | 557,70 | 55770,00 |
|  | PLACA SISTEMA 2,3MM EM TITANIO COM PERFIL DE 1MM COM OU SEM PONTE COM 4 A 8 ou 16 FUROS. | 140635 | UNID | 25 | 3432,00 | 85800,00 |
|  | PLACA SISTEMA 2,3MM EM TITANIO COM PERFIL DE 1MM EM "L" DIR/ESQ ou "T" 2X4 OU 3X4 FUROS ou "T" OBLIQUA DIR/ESQ 6 FUROS ou 45° DIR/ESQ 6 FUROS ou "Y" 6 FUROS ou "Z" 13 FUROS ou RETANGULAR COM 2X2, 3X2, 4X2, 2X2+2 FUROS OU 4X2 COM ORIFICIOS PARA REIMPLANTE | 140635 | UNID | 20 | 3432,00 | 68640,00 |
|  | PLACA DE COMPRESSÃO SISTEMA 2,3MM EM TITANIO COM PERFIL DE 1MM COM OU SEM PONTE COM 4 A 8 FUROS. | 140635 | UNID | 25 | 3432,00 | 85800,00 |
|  | PLACA DE COMPRESSÃO SISTEMA 2,3MM EM TITANIO COM PERFIL DE 1MM EM "L" DIR/ESQ 2X4 FUROS ou EM "T" 2X4 OU 3X4 FUROS ou EM 45° DIR/ESQ 6 FUROS ou "Y" COM 6 FUROS. | 140635 | UNID | 20 | 3432,00 | 68640,00 |
|  | MICRO PARAFUSO EM TITANIO DE ALTA COMPRESSAO CANULADO COM DUPLA ROSCA COM PASSOS DISTINTOS SENDO 2,5MM NA PRIMEIRA ROSCA 1,0MM DE CORPO E 3,2MM NA SEGUNDA ROSCA NOS TAMANHOS 10 AO 28MM OU 3,0MM NA PRIMEIRA ROSCA 2,0MM DE CORPO E 3,9MM NA SEGUNDA ROSCA EM Ti NOS TAMANHOS 10 AO 29MM.. | 140635 | UNID | 20 | 8437,00 | 168740,00 |
|  | PARAFUSO SISTEMA 2,7MM EM TITANIO DE COMPRESSÃO OU NÃO AUTO FRESANTE E AUTO ROSQUEANTE COM CABEÇA ROSQUEADA NOS TAMANHOS 8 AO 28MM | 140635 | UNID | 100 | 1358,50 | 135850,00 |
|  | PLACA SISTEMA 2,7MM BLOQUEADA EM TITANIO COM PERFIL 1,8MM RETA COM PONTE 5 OU 6 FUROS. | 140635 | UNID | 15 | 4147,00 | 62205,00 |
|  | PLACA SISTEMA 2,7MM BLOQUEADA EM TITANIO COM PERFIL 1,8MM EM "L" DIR/ESQ ou "T" OU "T" OBLIQUA OU 45° DIR/ESQ COM 5 OU 6 FUROS. | 140635 |  | 20 | 4147,00 | 82940,00 |
|  | PLACA EM "T" OBLIQUA BLOQUEADA 2,7MM EM Ti PERFIL 2,0MM PARA RECONSTRUÇÃO DE FRATURA DE RADIO DISTAL DIR/ESQ COM 8 OU 10 FUROS NA DIAFISE SENDO 3 DINAMICOS E 3 NA METAFISE. | 140635 |  | 15 | 4123,67 | 61855,00 |
|  | PLACA FORMATO ⅓ DE CANA COM OU SEM CALÇO EM Ti BLOQUEADA 2,7MM COM ESPAÇADOR DE 0 A 8MM OU PARA USO TAMBEM EM ARTRODESE DE PÉ DE 0 A 30MM | 140635 | UNID | 20 | 4147,00 | 82940,00 |
|  | PLACA EM Ti BLOQUEADA 2,7MM PARA ARTRODESE DE METATARSO FALANGIANA COM 10° NOS TAMANHOS 28, 35 OU 45MM | 140635 | UNID | 20 | 4147,00 | 82940,00 |
|  | PLACA ANATOMICA EM TITANIO PARA RADIO DISTAL BLOQUEADA DIR/ESQ COM POLIXIALIDADE DE 20° NOS FUROS DE BLOQUEIO DISTAL NOS TAMANHOS DE 6X4, 7X7, 7X4 FUROS | 140635 | UNID | 10 | 10725,00 | 107250,00 |
|  | PARAFUSO EM TITANIO POLIAXIAL BLOQUEADO AUTO ROSQUEANTE E AUTO FRESANTE 2,8MM OU 2,0MM ALMA LISA, OU CORTICAL SEM BLOQUEIO AUTO ROSQUEANTE 3,5MM. | 140635 | UNID | 50 | 2079,00 | 103950,00 |
| LOTE 27 |
|  | PLACA ANATOMICA PARA UMERO PROXIMAL BLOQUEADA POLIAXIAL EM Ti COM DIAMETRO DE 4,5MM E ANGULAÇÃO DOS PARAFUSOS DISTAIS DE 25° COM FUROS PARA SUTURA E FIXAÇÃO DE TECIDOS MOLES NOS TAMANHOS DE 11, 13 E 14 FUROS | 140635 | UNID | 10 | 16159,00 | 161590,00 |
|  | PARAFUSO POLIAXIAL OU DE ÂNGULO FIXO EM TITANIO PARA PLACA BLOQUEADA DE UMERO COM 3 ORIFICIOS POLIAXIAIS OU NÃO TAMANHO 4,5MM OU CORTICAL AUTO ROSQUEANTE | 140635 | UNID | 50 | 2750,00 | 137500,00 |
| LOTE 28 |
|  | MICRO PARAFUSO EM TITANIO AUTO PERFURANTE COM 2MM DE DIAMETRO DE ROSCA PARA OSTEOTOMIA DE WEIL NOS TAMANHOS 11, 12, 13 E 14MM | 140635 | UNID | 30 | 5005,00 | 150150,00 |
|  | PLACA PARA FIXAÇÃO DINAMICA EM Ti PARA OSTEOTOMIA DE AKIN FALANGIANA | 140635 | UNID | 10 | 11583,00 | 115830,00 |
|  | PLACA PARA ARTRODESE DOS OSSOS DO CARPO EM PEEK COM ± 10°DE POLIAXIALIDADE, RADIOTRANSPARENTE COM 9 OU 10 FUROS | 140635 | UNID | 10 | 11440,00 | 114400,00 |
|  | PARAFUSO POLIAXIAL CANULADO EM TITANIO 2,4MM DE DIAMETRO DE ROSCA DISTAL COM CABEÇA DE 3,45MM E ALMA DE 1,6MM BLOQUEADA | 140635 | UNID | 30 | 4123,67 | 123710,00 |
|  | PLACA EM Ti 2,4MM BLOQUEADA NO PEEK POLIAXIAL COM PERFIL 1,2MM, COM 2, 5 OU 6 FUROS DE 10, 19 E 29MM APENAS NO TAMANHO COM 2 FUROS | 140635 | UNID | 10 | 11440,00 | 114400,00 |
|  | PARAFUSO CANULADO EM TITANIO COM 2,3MM OU 4,5MM OU DE 7MM DE DIAMETRO , 1,6 OU 2MM E 16MM DE ROSCA NOS TAMANHOS DE 26 A 88MM OU COM CABEÇA DE 3,15MM E ALMA DE 1,6MM | 140635 | UNID | 10 | 8690,00 | 86900,00 |
|  | PARAFUSO DE TRIPLA COMPRESSÃO CANULADO ALMA CONICA DE 4 OU 6MM EM TITANIO COM 3 PASSOS DE ROSCA DISTINTAS COM COMPRESSÃO CONTROLADA EM SITO | 140635 | UNID | 10 | 8503,00 | 85030,00 |
|  | PLACA EM TITANIO PARA OSTEOTOMIA VALGIZANTE OU VARIZANTE DE TIBIA COM BLOQUEIO POLIAXIAL DE 25° ANATOMICA COM OFFSET DE 15MM COM 1 FURO PARA COMPRESSÃO OU NÃO E 4 FUROS PARA BLOQUEIO | 140635 | UNID | 10 | 14300,00 | 143000,00 |
|  | PARAFUSO POLIAXIAL EM TITANIO BLOQUEADO COM DIAMETRO PROGRESSIVO DE 3,5 A 5,5MM | 140635 | UNID | 40 | 3575,00 | 143000,00 |
|  | PROTESE TOTAL DE JOELHO ESTABILIZADA POR ULTRA CONGRUENCIA COMPOSTA POR: 1 COMP FEMORAL COM 7 TAMANHOS DIR OU ESQ COM A TRÓCLEA E INTERCONDILO FECHADO E SULCO PROFUNDO E 6° NO CORTE ANTERIOR, 1 INSERT TIBIAL EM POLIETILENO ROTATÓRIO E ULTRACONGRUENTE TAMANHOS DE 1 A 7 E ALTURA DE 10,12,14,16 e 20 mm, 1 COMP TIBIAL COM SUPERFÍCIE POLIDA EM CoCr COM 7 TAMANHOS, 1 COMP PATELAR TRIPEG EM POLIETILENO COM 8MM DE ALTURA E DIAMETROS DE 30,33,36MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 24200,00 | 193600,00 |
| LOTE 29 |
|  | HASTE FEMORAL PRIMARIA COM METAFISE OVAL TIPO LOGIC EM TITANIO NÃO CIMENTADA COM HIDROXIDO DE APATITA DE 80µ NOS ⅔ PROXIMAIS CONE 10/12, E 137° DE ÂNGULO CERVICO DIAFISÁRIO EM 7 TAMANHOS | 140635 | UNID | 10 | 14850,00 | 148500,00 |
|  | HASTE FEMORAL PRIMARIA COM METAFISE OVAL EM AÇO POLIDA CIMENTADA CONE 10/12, 137° DE ÂNGULO CERVICO DIAFISARIO E 7 TAMANHOS. | 140635 | UNID | 10 | 11000,00 | 110000,00 |
|  | COMPONENTE ACETABULAR PRIMARIO EM TITANIO NÃO CIMENTADO PARA PRESSFIT REVESTIDO COM HIDROXIDO DE APATITA 80µ NOS TAMANHOS 44 A 64MM DE 2 EM 2 NUMEROS COM OU SEM ORIFICIOS PARA 2ª FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. | 140635 | UNID | 10 | 8580,00 | 85800,00 |
|  | COMPONENTE CEFALICO EM CERAMICA CONE 10/12 NOS DIAMETROS 28 OU 32MM COM 3 ALTURAS DE COLO SENDO -3,5 , 0 E + 3,5 mm. | 140635 | UNID | 10 | 7920,00 | 79200,00 |
|  | COMPONENTE CEFALICO EM AÇO CONE 10/12 DIAMETRO 22,2MM COM COLO DE -2, 0 E + 2 mm 2 OU 28MM COM COLO -3,5, 0,+3,5 E + 7MM. | 140635 | UNID | 25 | 4290,00 | 107250,00 |
|  | LINER EM POLIETILENO UHMWPE COM REBORDO POSTERIOR PARA CABEÇAS 22,2 OU 28MM PARA OS TAMANHOS 44 A 64MM | 140635 | UNID | 25 | 5170,00 | 129250,00 |
|  | LINER EM CERAMICA PARA CABEÇA 28MM OU 32 TAMANHOS 48,50,52,54,56,58,60 E 62mm | 140635 | UNID | 10 | 7260,00 | 72600,00 |
|  | PARAFUSO ACETABULAR EM TITANIO 6,5MM DE DIAMETRO TAMANHO: 16,20,25,30,35,40,45,50 E 55MM | 140635 | UNID | 100 | 1001,00 | 100100,00 |
|  | CONJUNTO PARA HEMIARTROPLASTIA DO QUADRIL CONTENDO: 1 COMPONENTE CEFALICO METALICO COM POLIETILENO INTERNO COM TRAVAS DE FIXAÇÃO DA CABEÇA INTERCAMBIÁVEL, 1 CABEÇA INTERCABIÁVEL PARA CONE 10/12 OU 12/14MM DIAMETRO 22,2MM OU 28MM COM VARIAÇÃO DE COLO A SEGUIR: -4, -3,5, -2, 0, +2, +3, 3,5, +6, +7, +9mm, 1 HASTE FEMORAL POLIDA EM FORMA DE CUNHA CIMENTADA CONE 12/14 COM OFFSET 37,5 TAMANHOS 0, 1, 2, 3, OU OFFSET 44,0 TAMANHOS 1, 2, 3, 4 OU 1 HASTE FEMORAL PRIMARIA COM METAFISE OVAL EM AÇO POLIDA CIMENTADA CONE 10/12, 137° DE ÂNGULO CERVICO DIAFISARIO E 7 TAMANHOS, 1 CENTRALIZADOR DISTAL EM PMMA 3 PONTAS, 1 RESTRITOR DE CIMENTO EM POLIETILENO COM PONTA ROMBA E DOIS ANÉIS PARA TAMPONAMENTO MEDULAR NOS TAMANHOS 15, 18, 21 E 24MM E 1 DOSE DE CIMENTO COM OU SEM ATB OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 9900,00 | 99000,00 |
| LOTE 30 |
|  | ENXERTO DE HIDROXIAPATITA EM CUNHA BIOABSORVIVEL, DISPONÍVEL EM OITO DIMENSÕES OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 8065,50 | 161310,00 |
|  | ENXERTO ÓSSEO OSTEOINDUTOR SINTÉTICO REABSORVÍVEL BIFÁSICO; POSSUI SMARTPORES (MACROPOROSIDADE GERADA PELA DIFERENÇA NA ABSORÇÃO DAS DUAS FASES DE CÁLCIO PRESENTES NO ENXERTO). APRESENTA ZPC™ (ZETA POTENTIAL CONTROL), MECANISMO DE CONTROLE DA QUÍMICA DA SUPERFÍCIE DO ENXERTO, GERANDO CARGAS NEGATIVAS QUE PROMOVEM A OSTEOINDUÇÃO (ATRAÇÃO E PROLIFERAÇÃO DE OSTEOBLASTOS). USADO NA CORREÇÃO DE DEFEITOS ÓSSEOS DE OSSOS LONGOS E FUSÕES NA COLUNA. CONTÉM 5 ML, DESCARTÁVEL, CONTÉM KIT DE PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 5 | 26504,75 | 132523,75 |
| LOTE 31 |
|  | PRÓTESE TOTAL DE JOELHO COM INSERTO TIBIAL MÓVEL TIPO ROTAGLIDE, IMPORTADA, PARA PACIENTES JOVENS OU DE ALTA DEMANDA, INSERTO TIBIAL MÓVEL OU FIXO EM POLIETILENO UHMWPE EM TRÊS TAMANHOS E OITO ESPESSURAS; PERMITE MOBILIDADE COM ROTAÇÃO DE 25 GRAUS E TRANSLAÇÃO ÂNTERO-POSTERIOR DE 5MM; COMPONENTE FEMURAL EM 5 OPÇÕES DE TAMANHOS EXSMALL, SMALL, MEDIUM, LARGE, EXLARGE, EM CRCO, CORREÇÃO DE VARO/VALGO 3,5,7,9 GRAUS, CORREÇÃO ROTACIONAL EXTERNA DO FEMUR EM 3, 5, 7 GRAUS, COMPONENTE TIBIAL DE CRCO COM CINCO TAMANHOS; PATELAS ASSIMÉTRICAS EM TRÊS TAMANHOS; INCLUI INSTRUMENTAL OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 20830,00 | 208300,00 |
|  | PRÓTESE PARCIAL DE QUADRIL COMPOSTA DE COMPONENTE CEFÁLICO PRÉ-MONTADO EM CROMO COBALTO E POLIETILENO; HASTE FEMURAL CIMENTADA EM CINCO TAMANHOS E DOIS OFFSETS (38MM E 45MM); OPÇÃO DE HASTE CDH PARA COLOS DISPLÁSICOS; LISA, 100% POLIDA E SEM COLAR; DOIS ORIFÍCIOS P/ LATERAL.; INCLUI CENTRALIZADOR E OCLUTOR DE CANAL; INCLUI KIT PARA PRESSURIZAÇÃO DE CIMENTO DE BAIXA VISCOSIDADE, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 21917,30 | 219173,00 |
|  | PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL CIMENTADA, COMPONENTE ACETABULAR CIMENTADO HEMISFÉRICO EM POLIETILENO UHMWPE, COM PAREDE POSTERIOR ELEVADA, QUE EVITA A POSSIBILIDADE DE LUXAÇÃO POSTERIOR; HASTE FEMURAL CIMENTADA EM CINCO TAMANHOS E DOIS OFFSETS (38MM E 45MM); OPÇÃO DE HASTE CDH PARA COLOS DISPLÁSICOS; LISA, 100% POLIDA E SEM COLAR; DOIS ORIFÍCIOS PARA LATERALIZAÇÃO; INCLUI CENTRALIZADOR E OCLUTOR DE CANAL; OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 25099,93 | 200799,47 |
|  | PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL HÍBRIDA, CÚPULA ACETABULAR NÃO CIMENTADA, FIXAÇÃO PRESS-FIT, REVESTIMENTO BI-COAT PORÓTICO EM HIDROXIAPATITA E TITANIO JATEADO (PLASMA SPRAY), CRCO E TRÊS ORIFÍCIOS PARA PARAFUSOS; POLIETILENO COM PAREDE POSTERIOR ELEVADA TIPO DC-FIT E CABEÇA MODULAR EM CRCO; HASTE FEMURAL CIMENTADA EM CINCO TAMANHOS E DOIS OFFSETS (38MM E 45MM); OPÇÃO DE HASTE CDH PARA COLOS DISPLÁSICOS; LISA, 100% POLIDA E SEM COLAR; DOIS ORIFÍCIOS P/ LATERAL.; INCLUI CENTRALIZADOR E OCLUTOR DE CANAL;. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 28306,13 | 226449,07 |
|  | PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL NÃO-CIMENTADA EM CERÂMICA, COMPONENTE ACETABULAR HEMISFÉRICO C/ FIXAÇÃO PRESS-FIT, REVESTIMENTO BI-COAT PORÓTICO EM HIDROXIAPATITA E TITÂNIO JATEADO (PLASMA SPRAY), INSERTO DE CERÂMICA E CABEÇAS DE CERÂMICA, HASTE FEMURAL NÃO CIMENTADA EM LIGA DE TITÂNIO, 8 TAMANHOS, FIXAÇÃO METAFISÁRIA PRESS-FIT, REVESTIMENTO BI-COAT PORÓTICO EM HIDROXIAPATITA E TITANIO JATEADO (PLASMA SPRAY); DESENHO EM DUPLO CONE (AP-ML); GARANTIA DE ESTABILIDADE PÓS-OPERATÓRIA EM ARTROPLASTIAS DE QUADRIL OU DE MELHOR QUALIDADE OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 7 | 31710,67 | 221974,67 |
|  | PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL METAL-METAL RESSURFACE TIPO CORMET; CÚPULA ACETABULAR NÃO-CIMENTADA, FIXAÇÃO PRESS-FIT, REVESTIMENTO BI-COAT PORÓTICO EM HIDROXIAPATITA E TITÂNIO JATEADO (PLASMA SPRAY); CABEÇA METÁLICA RESSURFACE EM CINCO TAMANHOS OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 7 | 31280,00 | 218960,00 |
|  | PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL EM CERÂMICA MINIMAMENTE INVASIVA, CÚPULA ACETABULAR NÃO CIMENTADA EM TITÂNIO, FIXAÇÃO PRESS-FIT, REVESTIMENTO BONIT PORÓTICO EM CAP E TITANIO JATEADO (PLASMA SPRAY), E TRÊS ORIFÍCIOS P/ PARAFUSOS; INSERTO DE CERÂMICA E CABEÇAS DE CERÂMICA; MINI HASTE PRIMÁRIA DE QUADRIL EM LIGA DE TITÂNIO DESENHADA PARA PERMITIR A CONSERVAÇÃO ÓSSEA FEMURAL MÁXIMA EM UM PROCEDIMENTO MINIMAMENTE INVASIVO NOS PACIENTES ATIVOS; MÚLTIPLAS OPÇÕES DE ARTICULAÇÕES DE ALTA PERFORMANCE; COLO FINO E POLIDO AUMENTA A ÁREA DE MOVIMENTO; OSTEOTOMIA MÉDIO-CERVICAL PRESERVA O CÓLO FEMURAL; ALETAS LATERAIS PARA MAIOR ESTABILIDADE ROTACIONAL; CURVATURA MEDIAL ACOMPANHA O RAIO DO CALCAR MEDIAL PARA UM ENCAIXE ANATÔMICO DE CONSERVAÇÃO ÓSSEA; RECOBRIMENTO BI-COAT PARA OSSEOINTEGRAÇÃO INICIAL E A LONGO PRAZO; PONTA DISTAL POLIDA PREVINE A FIXAÇÃO DISTAL REDUZINDO O RISCO DE DOR ANTERIOR NA COXA; 09 TAMANHOS COM AUMENTOS RESPECTIVOS NO COMPRIMENTO DO COLO PERMITEM UM ENCAIXE ANATÔMICO; COLO NÃO MODULAR PREVINE A FALÊNCIA DO IMPLANTE E A FORMAÇÃO DE DEBRIS METÁLICOS; | 140635 | UNID | 7 | 35813,33 | 250693,33 |
|  | PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL METAL-METAL LDH (LARGE DIAMETER HEAD) TIPO OPTIMOM; CÚPULA ACETABULAR NÃO-CIMENTADA, FIXAÇÃO PRESS-FIT, REVESTIMENTO BI-COAT PORÓTICO EM HIDROXIAPATITA E TITÂNIO JATEADO (PLASMA SPRAY); CABEÇA DE METAL EM CRCO DE GRANDE DIÂMETRO (36MM A 56MM DE 4 EM 4MM); HASTE FEMURAL NÃO CIMENTADA EM LIGA DE TITÂNIO, 8 TAMANHOS, FIXAÇÃO METAFISÁRIA PRESS-FIT, REVESTIMENTO BI-COAT PORÓTICO EM HIDROXIAPATITA E TITANIO JATEADO (PLASMA SPRAY); DESENHO EM DUPLO CONE (AP-ML); GARANTIA DE ESTABILIDADE PÓS-OPERATÓRIA EM ARTROPLASTIAS DE QUADRIL OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 7 | 48990,60 | 342934,20 |
|  | PROTESE TOTAL DE QUADRIL METAL-METAL LDH (LARGE DIAMETER HEAD) TIPO OPTIMOM MINIMAMENTE INVASIVA; CÚPULA ACETABULAR NÀO-CIMENTADA COM FIXAÇÃO PRESS-FIT, REVESTIMENTO BI-COAT PORÓTICO EM HIDROXIAPATITA E TITÂNIO JATEADO (PLASMA SPRAY); CABEÇA DE METAL EM CRCO DE GRANDE DIÂMETRO 36-56 4/4MM; HASTE FEMURAL NÃO-CIMENTADA EM LIGA DE TITÂNIO,8 TAMANHOS, FIXAÇÃO METAFISÁRIA PRESS-FIT, REVESTIMENTO BI-COAT PORÓTICO EM HIDROXIAPATITA E TITÂNIO JATEADO (PLASMA SPRAY); DESENHO EM DUPLO CONE AP/ML; GARANTIA DE ESTABILIDADE PÓS-OPERATÓRIA EM ARTROPLASTIAS DE QUADRIL; INSTRUMENTAL INCLUIDO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 7 | 53523,93 | 374667,53 |
|  | PRÓTESE TOTAL DE TORNOZELO COM PLATAFORMA MÓVEL DE TERCEIRA GERAÇÃO,IMPORTADA, REVESTIMENTO DE TITANIO NITRIDO (TIN), REDUÇÃO DO DESGASTE DO POLIETILENO; REVESTIMENTO NÃO-CIMENTADO BONIT® DE CÁLCIO-FOSFATO (CAP) E TITÂNIO EM JATO DE PLASMA; OSSEOINTEGRAÇÃO ÓTIMA NO CURTO E LONGO PRAZOS E CURA ACELERADA; INSTRUMENTAL INOVADOR ; GUIAS DE CORTE EM TODAS AS ETAPAS; GUIA DE FRESAGEM OFERECE UMA PREPARAÇÃO EFETIVA DA REGIÃO ANTERIOR DO TÁLUS; IMPLANTES "NICKEL-FREE" NÃO ALÉRGICO À PACIENTES SUSCETÍVEIS; COMPONENTE TALAR EM QUATRO TAMANHOS EM CROMO-COBALTO COM DOIS "PEGS" ANTERIORES PROMOVEM ESTABILIZAÇÃO PRIMÁRIA E ROTACIONAL, ALÉM DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA; EFEITO "OPEN WEDGE" E SULCO PROFUNDO PROMOVEM SEGURANÇA PARA A PLATAFORMA MÓVEL; CONGRUÊNCIA COM O TÁLUS PERMITE UM MOVIMENTO ROTACIONAL TRANSLACIONAL NÃO-CONSTRICTO AO LONGO DA PLACA TIBIAL, PROMOVENDO ESTABILIZAÇÃO OTIMIZADA; COMPONENTE TIBIAL EM QUATRO TAMANHOS EM CROMO COBALTO; DESIGN E SEGURANÇA DA HASTE TIBIAL DESTE COMPONENTE COMPROVADA; INSERTO EM VINTE E QUATRO TAMANHOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE UHMWPE OU DE MELHOR QUALIDADE; | 140635 | UNID | 5 | 64600,00 | 323000,00 |
|  | HASTE INTRA-MEDULAR ELÁSTICA TIPO TEN, IMPORTADA, EM TITÂNIO, DIÂMETROS DE 1,5- 5,0 0,5-0,5MM; COMPRIMENTOS DE 300 E 450MM. INSTRUMENTAL INCLUIDO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 5440,00 | 54400,00 |
|  | HASTE INTRA-MEDULAR PROXIMAL DE FÊMUR CURTA TIPO VERONAIL, IMPORTADA, ANTERÓGRADA, CANULADA, FRESADA, EM TITÂNIO, DIÂMETRO DE 10 MM, COMPRIMENTO DE 200MM; DIÂMETRO CEFÁLICO DE 15MM; HASTE COM CURVATURA ANATÔMICA DE 5 GRAUS; FIXAÇÃO CEFÁLICA COM DOIS BLOQUEIOS ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS CEFÁLICOS, IMPEDINDO A ROTAÇÃO DA CABEÇA FEMORAL; OPÇÃO DE BLOQUEIOS CONVERGENTES COM PARAFUSOS CEFÁLICOS FIXOS NAS FRATURAS SUBTROCANTÉRICAS; BLOQUEIOS PARALELOS COM PARAFUSOS CEFÁLICOS DESLIZANTES GERAM A COMPRESSÃO DOS FRAGMENTOS NAS FRATURAS TRANSTROCANTERIANAS; DOIS BLOQUEIOS PROXIMAIS, UM BLOQUEIO DISTAL ESTÁTICO E UM BLOQUEIO DISTAL DINÂMICO; INCLUI TAMPÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 21420,00 | 214200,00 |
|  | HASTE INTRA-MEDULAR PROXIMAL DE FÊMUR LONGA TIPO VERONAIL, IMPORTADA, ANTERÓGRADA, CANULADA, FRESADA, EM TITÂNIO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO DE 280 A 440 MM DE 20 EM 20 MM; HASTE ESPECÍFICAS COM CURVATURA ANATÔMICA DIREITA E ESQUERDA; FIXAÇÃO CEFÁLICA COM DOIS BLOQUEIOS ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS CEFÁLICOS, IMPEDINDO A ROTAÇÃO DA CABEÇA FEMORAL; OPÇÃO DE BLOQUEIOS CONVERGENTES COM PARAFUSOS CEFÁLICOS FIXOS NAS FRATURAS SUBTROCANTÉRICAS; BLOQUEIOS PARALELOS COM PARAFUSOS CEFÁLICOS DESLIZANTES GERAM A COMPRESSÃO DOS FRAGMENTOS NAS FRATURAS TRANSTROCANTERIANAS; DOIS BLOQUEIOS PROXIMAIS, UM BLOQUEIO DISTAL ESTÁTICO E UM BLOQUEIO DISTAL DINÂMICO; INCLUI TAMPÃO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 27880,00 | 223040,00 |
|  | PARAFUSOS CEFÁLICOS DE BLOQUEIO TIPO DESLIZANTES PARA USO PARALELO DE 70MM – 115MM (PARA FRATURAS TRANSTOCANTERICAS) OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 4306,67 | 86133,33 |
|  | PARAFUSOS CEFÁLICOS DE BLOQUEIO TIPO FIXOS PARA USO CONVERGENTE DE 70-115MM (PARA FRATURAS SUBTROCANTÉRICAS) OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 4306,67 | 86133,33 |
|  | PARAFUSOS DE BLOQUEIO PARA HASTES INTRA-MEDULARES TIPO CENTRO-NAIL EM TITÂNIO; OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1467,67 | 73383,33 |
|  | HASTE INTRA-MEDULAR RETRÓGRADA PARA ARTRODESE TIBIO-TÁRSICA E SUBTALAR, IMPORTADA, CANULADA, FRESADA, EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETROS DE 10, 11 E 12 MM, COMPRIMENTO DE 140 A 360MM DE 20/20MM, COM DUAS OPÇÃO DE BLOQUEIO PROXIMAIS E DOIS BLOQUEIOS DISTAIS, OPÇÃO DE PARAFUSOS DE REVISÃO PARA OSSOS OSTEOPORÓTICOS. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 18416,67 | 147333,33 |
|  | PARAFUSOS DE BLOQUEIO PARA HASTES INTRA-MEDULARES RETRÓGRADAS DE TORNOZELO EM AÇO INOXIDÁVEL; OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 80 | 1467,67 | 117413,33 |
| LOTE 32 |
|  | FIXADOR EXTERNO EXTRA-ARTICULAR PARA PUNHO TIPO PENNIG II; RADIOTRANSPARANTE, CORPO DE BAIXO PERFIL, DESENHO DA ARTICULAÇÃO EM BALL-JOINT, CLAMP METAFISÁRIO EM FIBRA DE CARBONO RADIOTRANSPARENTE, COM COLOCAÇÃO DE PINOS EM ÂNGULOS VARIÁVEIS OU DE MELHOR QUALIDADE; | 140635 | UNID | 5 | 34463,00 | 172315,00 |
|  | FIXADOR EXTERNO HÍBRIDO COM CORPO LINEAR EM DURALUMÍNIO TIPO PROCALLUS, IMPORTADO, PARA TRATAMENTO DE FRATURAS SUPRACONDILEANAS DE FÊMUR, DE PLATÔ TIBIAL E DE PILÃO TIBIAL COMINUTIVAS; MONTAGEM RÁPIDA, ALTA FORÇA E ESTABILIDADE ASSEGURADO COM A COLOCAÇÃO DE DUAS BARRAS DE APOIO ENTRE O ANEL E O CORPO LINEAR EM DURALUMINIO; ANEL DE BAIXO PESO EM FIBRA DE CARBONO DE 1/3 - 2/3 COM CABEÇAIS DIVERSOS TIPO PINO DE SEGURANÇA DOIS FUROS E CABEÇAIS DE TRANSLAÇÃO, TRÊS FUROS DESLIZANTES PARA FIOS DE KIRSCHNER; POSICIONAMENTO VERSÁTIL DE FIOS EM VÁRIOS NÍVEIS, COM FACILIDADE DE REDUÇÃO APÓS MONTAGEM; ACOMPANHA PINOS DE SCHANZ E INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 7 | 53540,53 | 374783,73 |
|  | FIXADOR EXTERNO HÍBRIDO COM CORPO LINEAR EM COMPOSTO PLÁSTICO TIPO X-CALIBER, IMPORTADO, PARA TRATAMENTO DE FRATURAS SUPRACONDILEANAS DE FÊMUR, DE PLATÔ TIBIAL E DE PILÃO TIBIAL COMINUTIVAS; MONTAGEM RÁPIDA; ANEL DE BAIXO PESO EM FIBRA DE CARBONO DE 1/3 - 2/3 COM CABEÇAIS DIVERSOS TIPO PINO DE SEGURANÇA DOIS FUROS E CABEÇAIS DE TRANSLAÇÃO, TRÊS FUROS DESLIZANTES PARA FIOS DE KIRSCHNER; POSICIONAMENTO VERSÁTIL DE FIOS EM VÁRIOS NÍVEIS, COM FACILIDADE DE REDUÇÃO APÓS MONTAGEM; ACOMPANHA PINOS DE SCHANZ E INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 7 | 39663,32 | 277643,25 |
|  | KIT DE FIXADOR EXTERNO TEMPORÁRIO TUBO-TUBO PARA CONTROLE DE DANO EM PARTES MOLES. LIVRE IMPLANTAÇÃO DE PINOS EM QUALQUER PLANO DESEJADO. TÉCNICA DE REDUÇÃO SIMPLES. RÁPIDA E SÓLIDA ESTABILIZAÇÃO. BARRAS EM FIBRA DE CARBONO PROPORCIONAM BAIXO PESO E RADIOLUCÊNCIA. OPÇÃO DE PINO TRANSFIXANTE. CLAMP TUBO-TUBO, TUBO-PINO, TUBO-PINO TRANSFIXANTE E CLAMP PARA PARAFUSOS MÚLTIPLOS. INCLUI INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 7 | 20428,33 | 142998,33 |
|  | KIT DE FIXADOR EXTERNO DE COTOVELO COMPOSTO DE UM CORPO CENTRAL EM DURALUMÍNIO, 02 CLAMPS RETOS, 02 PINOS CORTICAIS DIAM. 6,0-5,0 MM DE 100 X 30 MM, 02 PINOS CORTICAIS DIAM. 4,5-3,5 MM DE 120 X 20 MM, 01 FIO X-WIRE SEM OLIVA 2,0 X 400MM E INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 7 | 51466,45 | 360265,15 |
|  | KIT DE FIXADOR EXTERNO PÉLVICO COMPOSTO DE UM CORPO LONGO EM DURALUMÍNIO, 02 CLAMPS RETOS, 02 PINOS CORTICAIS AUTO-PERFURANTES DIAM. 6,0-5,0 MM DE 220 X 50 MM REVESTIDOS DE HIDROXIAPATITA, 02 PINOS CORTICAIS AUTO-PERFURANTES DIAM. 6,0-5,0 MM DE 150X50 MM REVESTIDOS DE HIDROXIAPATITA E INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 37910,55 | 189552,73 |
|  | MINI FIXADOR EXTERNO ARTICULADO COM AJUSTE MULTIPLANAR PARA CORREÇÃO MICROMÉTRICA DAS EXTREMIDADES; INDICADO EM CASOS DE DEFORMIDADES COMPLEXAS DAS EXTREMIDADES, CONTRATURAS DA MÃO, PUNHO OU PÉ, PODE SER USADO EM CRIANÇAS E ADULTOS. PERMITE A CORREÇÃO GRADUAL DE DEFORMIDADES ARTICULARES COMPLEXAS E ALONGAMENTOS INCRUENTOS DE CONTRATURAS MÚSCULO-TENDINOSAS. POSICIONADO NO CENTRO DE ROTAÇÃO DA DEFORMIDADE, PERMITE A CORREÇÃO GRADUAL NOS PLANOS RÁDIO-ULNAR E DORSO-PALMAR, ALÉM DE COMPRESSÃO/DISTRAÇÃO DE QUALQUER SEGMENTO NECESSÁRIO. INCLUI INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 5 | 27411,20 | 137056,00 |
|  | APARELHO ESTIMULADOR DO CRESCIMENTO ÓSSEO ATRAVÉS DE PULSOS ELETROMAGNÉTICOS. OPÇÃO NÃO-CIRÚRGICA PARA PSEUDOARTROSES DE OSSOS LONGOS, PEQUENOS OSSOS E OSSOS DA COLUNA VERTEBRAL. POSSUI TAXA DE SUCESSO DE 88% E GARANTIA DE CURA POR ESCRITO. INDICADO APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE TRATAMENTO INEFICAZES OU QUANDO O PACIENTE ESTÁ CONTRA-INDICADO A NOVAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 5 | 24301,97 | 121509,83 |
|  | KIT DE FIXADOR EXTERNO CIRCULAR TIPO TRU-LOCK, CONSTITUÍDO DE ANÉIS DE ALUMINIO, SEMI-ANÉIS E ARCOS, POSSUI PEÇAS DE AÇO CIRÚRGICO, PASSADOR DE FIO COM RANHURAS, PORTA PINOS, PARAFUSOS, BARRAS ROSQUEADAS EM AÇO, COMPRESSOR E DISTRATOR PRÉ-MONTADO, DOBRADIÇAS NORMAIS E UNIVERSAIS PRÉ-MONTADAS, CORREDOR DE ANGULAÇÃO PRÉ-MONTADO, FIO DE KIRSCHNER, PINOS. INDICAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO E EM RECONSTRUÇÕES E ALONGAMENTOS COMPLEXOS. | 140635 | UNID | 5 | 65391,67 | 326958,33 |
|  | KIT DE FIXADOR EXTERNO LINEAR TIPO OAG PARA CORREÇÃO DE DEFORMIDADE EM VARO DA TÍBIA PROXIMAL; HEMICALOTASE ATRAVÉS DA TÉCNICA DE OSTEOTOMIA DE ABERTURA GRADUAL. PERMITE APLICAÇÃO ANTERIOR PARA CORREÇÃO DE RETROCURVATUM. POSSUI CORPO AUTO-CENTRANTE; ALTA FORÇA E ESTABILIDADE. INCLUI INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 7 | 25844,67 | 180912,67 |
|  | KIT ESTÉRIL DE FIXADOR EXTERNO PARA FRATURAS DO TORNOZELO TIPO XCALIBER. FEITO DE MATERIAL COMPOSTO PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, É EXTREMAMENTE LEVE E CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE. CORPO, CLAMPS E ARTICULAÇÕES RADIOLUCENTES PERMITEM TOTAL VISUALIZAÇÃO DO FOCO DA FRATURA, DIMINUINDO A INCIDÊNCIA DE RADIAÇÃO PARA A EQUIPE CIRÚRGICA. FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO CALO ÓSSEO E A REGENERAÇÃO ÓSSEA. POSSUI UM CLAMP ESPECÍFICO PARA A FIXAÇÃO DE PINOS NO CALCÂNEO. BIOMECÂNICA OTIMIZADA ATRAVÉS DE CLAMPS COM ARTICULAÇÕES EM BOLA, QUE PERMITEM ANGULAÇÃO DE ATÉ 44 GRAUS, OFERECENDO EXCELENTE CAPACIDADE DE REDUÇÃO. A TRAVA DA ARTICULAÇÃO EM BOLA DO CLAMP É BILATERAL E AXIAL E TORSIONAL GARANTE UMA ALTA ESTABILIDADE. A DINAMIZAÇÃO CONTROLADA E LIVRE PROMOVE A FORMAÇÃO E A CONSOLIDAÇÃO DO CALO ÓSSEO, LEVANDO A UM TEMPO DE CURA OU DINÂMICO, PARA FACILITAR A REDUÇÃO. CONTÉM PINOS AUTO-PERFURANTES EM HIDROXIAPATITA. INCLUI INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 7 | 27457,83 | 192204,83 |
|  | MINI FIXADOR EXTERNO PARA CORREÇÃO DE FRATURAS E DEFORMIDADES DOS OSSOS DA MÃO E DO PÉ TIPO MINIRAIL. ALONGADORES COMPOSTOS DE TRILHO EM TRÊS TAMANHOS E DOIS CARRINHOS PARA COLOCAÇÃO DE PINOS. INDICADO PARA O ALONGAMENTO DE PEQUENOS OSSOS COMO METACARPO, METATARSO, CALCÂNEO, ANTEBRAÇO DE CRIANÇAS E ARTRODESES. INCLUI VERSÃO DE TRILHOS EM DOBRADIÇA COM EIXO HORIZONTAL OU VERTICAL, INDICADO EM CASOS DE RIGIDEZ ARTICULAR, FRATURAS INTRA-ARTICULARES COMINUTIVAS, CORREÇÃO DE PARTES MOLES APÓS DOENÇAS NEUROLÁGICAS E ARTRODESES.INCLUI CLAMP EM T PARA ACOPLAMENTO NO CARRINHO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DE PINOS PRÓXIMO À ARTICULAÇÃO. INCLUI PINOS 40X15 E 45X20. INCLUI INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 7 | 26288,33 | 184018,33 |
|  | MINI FIXADOR EXTERNO PARA FRATURAS DO METACARPO TIPO TRAD-FIX, PARA CORREÇÃO DE FRATURAS E DEFORMIDADES DA MÃO COMPOSTO DE CORPO COM DOBRADIÇA E PINOS DE FIXAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 10550,00 | 105500,00 |
|  | FIXADOR EXTERNO LINEAR PARA ALONGAMENTO OU TRANSPORTE ÓSSEOS COM CLAMP CORRETOR DE DEFORMIDADES ANGULARES TIPO LRS; KIT DE FIXADOR EXTERNO PARA PROCEDIMENTOS DE ALONGAMENTO OU TRANSPORTE ÓSSEOS. OFERECE A OPÇÃO DE REALIZAR A CORREÇÃO DE DEFORMIDADES ANGULARES DURANTE O PROCEDIMENTO. COMPOSTO DE UM TRILHO EM DURALUMÍNIO, 03 CARRINHOS, 08 PINOS CORTICAIS EM HIDROXIAPATITA E INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 5 | 39404,17 | 197020,83 |
|  | KIT DE FIXADOR EXTERNO PEDIÁTRICO TIPO LRS PARA ALONGAMENTO OU TRANSPORTE ÓSSEOS; DURALUMÍNIO; TRILHOS EM TRÊS TAMANHOS; CARRINHOS SIMPLES E ESPEÍFICOS PARA CORREÇÃO DE DEFORMIDADES ANGULARES; INCLUI INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE; | 140635 | UNID | 5 | 37515,50 | 187577,50 |
|  | PINOS DE SCHANZ 6,5MM AUTO-PERFURANTES OU DE MELHOR QUALIDADE; | 140635 | UNID | 100 | 1539,17 | 153916,67 |
|  | PINOS DE SCHANZ AUTO-PERFURANTES 6,5MM TIPO OSTEOTITE COM RECOBRIMENTO DE HIDROXIAPATITA OU DE MELHOR QUALIDADE; | 140635 | UNID | 50 | 1873,83 | 93691,67 |
|  | PINOS DE SCHANZ 4,5MM AUTO-PERFURANTES OU DE MELHOR QUALIDADE; | 140635 | UNID | 100 | 1539,17 | 153916,67 |
|  | PINOS DE SCHANZ AUTO-PERFURANTES 4,5MM TIPO OSTEOTITE COM RECOBRIMENTO DE HIDROXIAPATITA OU DE MELHOR QUALIDADE; | 140635 | UNID | 50 | 1873,83 | 93691,67 |
| LOTE 33 |
|  | PLACA BLOQUEADA PARA CALCÂNEO EM AÇO INOXIDÁVEL, PERFIL 2.0MM, FORMATO ANATÔMICO, 11 FUROS, COMPRIMENTO 56,1MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 14468,67 | 144686,67 |
|  | PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 2.6MM AUTO ROSQUEANTE, EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTOS 14-26MM 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1014,13 | 50706,67 |
| LOTE 34 |
|  | PLACA BLOQUEADA PARA CLAVÍCULA DE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA FRATURAS DIAFISÁRIAS, FUROS COMBINADOS, PERFIL 2.5MM, FORMATO SIGMÓIDE, DIREITA E ESQUERDA, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 14418,67 | 144186,67 |
|  | PLACA BLOQUEADA PARA FIXAÇÃO ACRÔMIO-CLAVICULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, PERFIL 2.0MM, FORMATO EM GANCHO, DIREITA E ESQUERDA, 07 FUROS, 03 FUROS DISTAIS ESPECIAIS PARA PARAFUSOS 2.4MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 5 | 14418,67 | 72093,33 |
|  | PARAFUSO CORTICAL 3.5MM, EM AÇO INOXIDAVEL, COMPRIMENTOS 10-150 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 868,60 | 26058,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.9MM, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTO ROSQUEANTE, COMPRIMENTOS 10-80 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1622,87 | 81143,33 |
|  | PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 2.4MM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTO ROSQUEANTE, COMPRIMENTOS 10-26MM 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 60 | 1689,53 | 101372,00 |
| LOTE 35 |
|  | PLACA 1/3 CANO BLOQUEADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PERFIL 1MM, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 20 | 5603,77 | 112075,33 |
|  | PLACA LC-DCP DE COMPRESSÃO BLOQUEADA 4.0MM EM AÇO INOXIDÁVEL PARA FRATURA DE OSSOS CURTOS, PERFIL 3.5MM, 04-10 2/2MM FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 20 | 5741,77 | 114835,33 |
|  | PLACA DE RECONSTRUÇÃO BLOQUEADA 4.0MM EM AÇO INOXIDÁVEL, PERFIL 3.0MM, 04-12 2/2MM FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 10886,37 | 108863,67 |
|  | PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.9MM, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTO ROSQUEANTE, COMPRIMENTOS 10-80 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 1664,67 | 166466,67 |
|  | PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 2.6MM AUTO ROSQUEANTE, EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTOS 14-26MM 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 1486,67 | 148666,67 |
|  | PARAFUSO CORTICAL 3.5MM, EM AÇO INOXIDAVEL, COMPRIMENTOS 10-150 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 667,67 | 66766,67 |
| LOTE 36 |
|  | PLACA BLOQUEADA DISTAL DE RÁDIO EM TITÂNIO, FORMATO ANATÔMICO, DIREITA E ESQUERDA, 05 OPÇÕES DE FUROS PARA FIOS, 7+4, 7+6, 7+8, 7+10 OU 7+12 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 17697,83 | 88489,17 |
|  | PINO BLOQUEADO 2.0MM EM TITÂNIO, COMPRIMENTO 16-30MM 22MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 20 | 4057,00 | 81140,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 2.5MM EM TITÂNIO, ROSCA TOTAL OU PARCIAL, COMPRIMENTO 12-30MM 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 20 | 4282,00 | 85640,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO AUTO-ROSQUEANTE 3.5MM EM TITÂNIO 10-20MM 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 20 | 4282,00 | 85640,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL AUTO-ROSQUEANTE 3.5MM EM TITÂNIO 10-20MM 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 20 | 3447,50 | 68950,00 |
| LOTE 37 |
|  | PLACA BLOQUEADA VOLAR EM AÇO INOXIDÁVEL 2.4MM PARA FRATURAS DO RÁDIO DISTAL, PERFIL 2.0MM, FORMATO ANATÔMICO EM DUPLA FILEIRA COM COLUNAS RADIAL E ULNAR, DIREITA E ESQUERDA, 6X3 E 6X5 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 7750,00 | 77500,00 |
|  | PLACA BLOQUEADA PARA ARTRODESE DE PUNHO, PERFIL 3.5MM, FORMATO ANATÔMICO, DIREITA E ESQUERDA, 09 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 8972,50 | 89725,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.9MM, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTO ROSQUEANTE, COMPRIMENTOS 10-26 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 720,50 | 72050,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 2.4MM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTO ROSQUEANTE, COMPRIMENTOS 10-26MM 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 180 | 614,00 | 110520,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL 3.5MM, EM AÇO INOXIDAVEL, COMPRIMENTOS 10-120 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 344,83 | 10344,75 |
| LOTE 38 |
|  | PARAFUSO CANULADO 3.0MM EM AÇO INOXIDÁVEL, ROSCA PARCIAL OU TOTAL, COMPRIMENTOS 16-30 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 2638,33 | 26383,33 |
|  | PARAFUSO CANULADO 4.5MM EM AÇO INOXIDÁVEL, ROSCA PARCIAL, COMPRIMENTOS 20-70 5/5MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 2400,00 | 24000,00 |
|  | PARAFUSO CANULADO DE AUTO-COMPRESSÃO 4.5MM TIPO HEBERTH EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTOS 30-70MM 5/5MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 3846,67 | 38466,67 |
|  | PARAFUSO CANULADO 7.0MM EM AÇO INOXIDÁVEL, 19 OU 32MM DE ROSCA PARCIAL, COMPRIMENTOS 40-120 5/5MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 2738,33 | 27383,33 |
|  | FIO GUIA CALIBRADO 1.5MM EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 150MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 25 | 481,03 | 12025,83 |
|  | FIO GUIA CALIBRADO 2.5MM EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 230MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 25 | 481,03 | 12025,83 |
| LOTE 39 |
|  | PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL 3.9MM, PERFIL 3.0MM, FORMATO ANATÔMICO EM L, DIREITA E ESQUERDA, 3X5, 3X7 OU 3X9 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 8 | 14353,67 | 114829,33 |
|  | PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL 3.9MM, PERFIL 3.0MM, FORMATO ANATÔMICO EM T, DIREITA E ESQUERDA, 3X4, 3X6 OU 3X8 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 14353,67 | 143536,67 |
|  | PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.9MM, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTO ROSQUEANTE, COMPRIMENTOS 10-80 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 4046,67 | 80933,33 |
|  | PARAFUSO CORTICAL 3.5MM, EM AÇO INOXIDAVEL, COMPRIMENTOS 10-150 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 612,63 | 30631,67 |
| LOTE 40 |
|  | PLACA BLOQUEADA PARA CABEÇA DO RÁDIO 2.0MM EM TITÂNIO, FORMATO ANATÔMICO EM T, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 10086,67 | 100866,67 |
|  | PLACA BLOQUEADA MINI-MICRO CONDILAR 2.0MM PARA FRATURA DA MÃO EM TITÂNIO, DESENHADA COM UMA ALETA CONDILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 8131,67 | 81316,67 |
|  | PLACA BLOQUEADA MINI-MICRO RETA 2.0MM PARA FRATURA DA MÃO EM TITÂNIO, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 8840,00 | 88400,00 |
|  | PLACA BLOQUEADA MINI-MICRO EM T 2.0MM PARA FRATURA DA MÃO EM TITÂNIO, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 8840,00 | 88400,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL 1.5MM EM TITÂNIO, COMPRIMENTOS 04-16 1/1MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 100 | 622,67 | 62266,67 |
|  | PARAFUSO CORTICAL 2.0MM EM TITÂNIO, COMPRIMENTOS 06-20 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 20 | 622,67 | 12453,33 |
|  | PARAFUSO CORTICAL 2.4MM EM TITÂNIO, COMPRIMENTOS 10-20 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 20 | 589,33 | 11786,67 |
|  | PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 2.0MM EM TITÂNIO, COMPRIMENTOS 06-20 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 100 | 895,33 | 89533,33 |
| LOTE 41 |
|  | PLACA BLOQUEADA DISTAL DE ÚMERO MEDIAL 2.7 / 4.0MM EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 5 | 9180,00 | 45900,00 |
|  | PLACA BLOQUEADA PARA OLÉCRANO 3.5MM / 4.0MM EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 5 | 9180,00 | 45900,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.9MM, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTO ROSQUEANTE, COMPRIMENTOS 14-50 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 1128,67 | 112866,67 |
|  | PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 2.4MM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTO ROSQUEANTE, COMPRIMENTOS 10-26 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 1136,67 | 113666,67 |
|  | PARAFUSO CORTICAL 3.5MM, EM AÇO INOXIDAVEL, COMPRIMENTOS 10-150 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 963,33 | 19266,67 |
| LOTE 42 |
|  | PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA DA TIBIA PROXIMAL TIPO CHAMBER, PERFIL 3.0MM, FORMATO EM T, ACOMPANHA FIOS GUIA OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 11106,67 | 111066,67 |
|  | PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA MEDIAL DISTAL DO FÊMUR, PERFIL 3.0MM, FORMATO ANATÔMICO, OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 11106,67 | 111066,67 |
|  | PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 4.9MM, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTO ROSQUEANTE, COMPRIMENTOS 20-70 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 997,33 | 99733,33 |
|  | PARAFUSO CORTICAL 4.5MM, EM AÇO INOXIDAVEL, COMPRIMENTOS 14-110 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 861,67 | 17233,33 |
|  | PARAFUSO ESPONJOSO 6.5MM, EM AÇO INOXIDAVEL, COMPRIMENTOS 14-110 2/2MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 757,33 | 7573,33 |
| LOTE 43 |
|  | PLACA PEDIÁTRICA TIPO EIGHT-PLATE EM TITÂNIO, FORMATO DE OITO, IMPLANTADA NA EPÍFISE DE CRIANÇAS PARA CORRIGIR DEFORMIDADES AXIAIS DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. O SEU USO VIABILIZA A CORREÇÃO DE DEFORMIDADES SEM A NECESSIDADE DO USO DE GESSO, FISIOTERAPIA OU OSTEOTOMIAS. FUNCIONA COMO UMA BANDA DE TENSÃO, SEM INVADIR A FISE OU INIBIR O CRESCIMENTO; FIOS INCLUIDOS. INCLUI INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 14733,33 | 147333,33 |
|  | HASTE TELESCÓPICA PEDIÁTRICA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO FASSIER-DUVAL PARA CORREÇÃO DE DEFORMIDADES DAS EXTREMIDADES POR OSTEOGÊNESE IMPERFECTA; COMPONENTE MACHO COM ANCORAGEM DISTAL E COMPONTE FÊMEA COM CABEÇA ROSQUEADA; INCLUI FIO GUIA OU DE MELHOR QUALIDADE; | 140635 | UNID | 5 | 30600,00 | 153000,00 |
|  | HASTE INTRA-MEDULAR CINÉTICA FÊMUR PARA ALONGAMENTOS ÓSSEOS DO FÊMUR E TÍBIA TIPO ISKD; DIÂMETRO DE 12,5 GRAUS. COMBINA AS VANTAGENS DA ESTABILIZAÇÃO INTRAMEDULAR COM OS BENEFÍCIOS MECÂNICOS DA DISTRAÇÃO EXTERNA. PERMITE ALONGAMENTOS DE ATÉ 8 CM, ATRAVÉS DE UMA TAXA DE 1 MM POR DIA, FEITO ATRAVÉS DA ROTAÇÃO DO PÉ. REDUZ O RISCO DE INFECÇÕES, PROVOCA MENOS CICATRIZES CIRÚRGICAS E GERA MENOS DOR E DESCONFORTO AO PACIENTE QUANDO COMPARADO AOS FIXADORES EXTERNOS. DOIS BLOQUEIOS PROXIMAIS LÁTERO-MEDIAIS E DOIS BLOQUEIOS DISTAIS LÁTERO-MEDIAIS. ACOMPANHA MONITOR PARA ACOMPANHAR O ALONGAMENTO. KIT COM FIO GUIA LISO E OLIVADO. INCLUI INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 5 | 64600,00 | 323000,00 |
| LOTE 44 |
|  | LÂMINA DE RESSECÇÃO DE TECIDOS DUROS E MOLES COM PONTA ATIVA OVAL, COM 3MM DE DIÂMETRO E 7 CM DE COMPRIMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 300 | 935,00 | 280500,00 |
|  | ÂNCORA PARA FIXAÇÃO DE TECIDOS, FEITO EM TITÂNIO COM TAMANHOS DISPONÍVEIS DE 2.2 MM DE DIÂMETRO E 4 MM A 7MM DE COMPRIMENTO, COMPOSTA POR: 01 INSERTOR DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, COM CABO DE POLIURETANO E 02 FIOS DE SUTURA TRANÇADOS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA # 2.0, COM CORES DIFERENCIADAS ENTRE OS FIOS; FORNECIDO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 300 | 2241,00 | 672300,00 |
|  | DISPOSITIVO DE ABLAÇÃO DE TECIDOS POR RADIOFREQÜÊNCIA COM EXTREMIDADE ATIVA ESFÉRICA COM ÂNGULO RETO OU COM 450 DE ANGULAÇÃO 90º DE ANGULAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 300 | 1967,33 | 590200,00 |
|  | ÂNCORA PARA REPARO DE TENDÃO, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE TÚNEIS TRANSÓSSEOS, COMPOSTA POR COPOLÍMERO BIOABSORVÍVEL AMORFO EM PLDLA (ÁCIDO POLILÁCTICO) COM INTERVALO DE DIÂMETROS QUE VARIAM DE 3 ATÉ 9 MM, E COMPRIMENTO DE 8 A 23 MM, ELIMINAM A NECESSIDADE DOS TÚNEIS TRANSÓSSEOS PARA A RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTOS E TENDÕES OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 150 | 2365,33 | 354800,00 |
|  | ÂNCORA PARA REPARO DE TENDÃO, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE TÚNEIS TRANSÓSSEOS, COMPOSTA POR 30% DE FOSFATO DE CÁLCIO BIFÁSICO (BCP), , E 70% DE PLDLA AMORFO (ÁCIDO POLILÁCTICO), COM INTERVALO DE DIÂMETROS QUE VARIAM DE 3 ATÉ 9 MM, E COMPRIMENTO DE 8 A 23 CM, ELIMINAM A NECESSIDADE DOS TÚNEIS TRANSÓSSEOS PARA A RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTOS E TENDÕES OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 150 | 2626,00 | 393900,00 |
|  | ÂNCORA FEITO EM PLLA (ÁCIDO POLILÁCTICO). POSSUI 3,5MM DE ESPESSURA POR 14 MM DE COMPRIMENTO, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE REPARO DE INSTABILIDADES COM FIXAÇÃO LATERAL TRANSÓSSEA COM SUTURA EM PONTE COM FIXAÇÃO EM X. ACOMPANHA GUIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARAFUSO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 150 | 2808,67 | 421300,00 |
|  | ÂNCORA PARA REPARO DE INSTABILIDADES), FEITO30% DE FOSFATO DE CÁLCIO BIFÁSICO (BCP), , E 70% DE PLDLA AMORFO (ÁCIDO POLILÁCTICO), COM TAMANHO DISPONÍVEL DE 3.0 MM DE DIÂMETRO, COMPOSTO POR: 01 INSERTOR DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, COM CABO DE POLIURETANO E 01 FIO DE SUTURA TRANÇADO EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA # 2.0; FORNECIDO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 150 | 2468,67 | 370300,00 |
|  | SISTEMA DE PARAFUSOS DE AUTOCOMPRESSÃO BIOABSORVÍVEIS CANULADOS E NÃO-CANULADOS, FEITOS EM COPOLÍMERO AMORFO DE PLLA (ÁCIDO POLILÁTICO), QUE PERMITEM FIXAÇÃO DE FRATURAS E OSTEOTOMIAS COM APLICAÇÕES PERIARTICULARES DISPONÍVEIS EM DIÂMETROS DE 3.5 MM E COMPRIMENTOS DE 26 MM OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 200 | 3178,33 | 635666,67 |
|  | SISTEMA DE ENDOSCOPIA PARA TÚNEL DO CARPO COMPOSTO POR ENDOSCÓPIO DE 2.9 MM DE DIÂMETRO, DILATADOR DE 4.8 MM E 6.8 MM DE DIÂMETRO, E LÂMINA DE CORTE ACOPLADA A DISPOSITIVO ACIONADA COM UMA ÚNICA MÃO, DE MANEIRA A PRESERVAR NERVOS MEDIANOS DE QUALQUER TIPO DE INJÚRIA OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 50 | 8484,00 | 424200,00 |
| LOTE 45 |
|  | ÂNCORA DE TITÂNIO PARA PEQUENAS ARTICULAÇÕES, COM 2.2 MM A 2.7MM DE DIÂMETRO E 4 MM A 7MM DE COMPRIMENTO, COMPOSTA POR: 01 INSERTOR DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, COM CABO DE POLIURETANO E 01 FIO DE SUTURA TRANÇADO EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA # 4.0; FORNECIDO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 300 | 2241,00 | 672300,00 |
|  | LÂMINA DE RESSECÇÃO DE TECIDOS DUROS E MOLES COM PONTA ATIVA OVAL, COM 3MM DE DIÂMETRO E 7 CM DE COMPRIMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 350 | 771,67 | 270083,33 |
|  | DISPOSITIVO DE ABLAÇÃO DE TECIDOS POR RADIO-FREQUÊNCIA COM EXTREMIDADE ATIVA RETA COM 450 OU 900 DE ANGULAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 300 | 2001,67 | 600500,00 |
|  | SISTEMA DE PLACAS DE TITÂNIO EM L METATARSIANAS SEM CUNHA DE 0.5 MM DE ESPESSURA, COM 4 PARAFUSOS DE 2.3 MM DE DIÂMETRO E 10 A 30 MM DE COMPRIMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 120 | 4865,67 | 583880,00 |
|  | SISTEMA DE PLACAS DE TITÂNIO METATARSIANA DE BAIXO PERFIL COM CUNHA DORSAL DE 2 A 7 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE 0 A 10 DE CORREÇÃO, FIXADA COM 4 PARAFUSOS CANULADOS E/OU SÓLIDOS DE 2.3 MM DE DIÂMETRO E 10 A 30 MM DE COMPRIMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 120 | 4865,67 | 583880,00 |
|  | SISTEMA PARA CORREÇÃO DE DISTÚRBIOS DE SINDESMOSE COMPOSTO POR LOOP DE FIO DE SUTURA # 5 DE POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIMENTO EM POLIÉSTER TRANÇADO, QUE É TRACIONADO COM O USO DE BOTÕES METÁLICOS NAS EXTREMIDADES, DISPONÍVEIS EM TITÂNIO E AÇO INOXIDÁVEL – OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 120 | 3569,33 | 428320,00 |
|  | ÂNCORA PARA REPARO DE TENDÃO DE AQUILES, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE TÚNEIS TRANSÓSSEOS, COMPOSTA POR COPOLÍMERO BIOABSORVÍVEL AMORFO EM PLDLA (ÁCIDO POLILÁCTICO) COM INTERVALO DE DIÂMETROS QUE VARIAM DE 3 ATÉ 9 MM, E COMPRIMENTO DE 8 A 23 MM, ELIMINAM A NECESSIDADE DOS TÚNEIS TRANSÓSSEOS PARA A RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTOS E TENDÕES OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 150 | 2366,67 | 355000,00 |
|  | ÂNCORA PARA REPARO DE TENDÃO DE AQUILES, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE TÚNEIS TRANSÓSSEOS, COMPOSTA POR 30% DE FOSFATO DE CÁLCIO BIFÁSICO (BCP), , E 70% DE PLDLA AMORFO (ÁCIDO POLILÁCTICO), COM INTERVALO DE DIÂMETROS QUE VARIAM DE 3 ATÉ 9 MM, E COMPRIMENTO DE 8 A 23 CM, ELIMINAM A NECESSIDADE DOS TÚNEIS TRANSÓSSEOS PARA A RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTOS E TENDÕES OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 150 | 2976,00 | 446400,00 |
|  | PARAFUSO CÔNICO PARA ESTABILIZAÇÃO DE ARTICULAÇÃO SUBTALAR E CORREÇÃO DE PÉ HIPERPRONADO ATRAVÉS DA INSERÇÃO PELO CANAL DO TARSO ENTRE O CALCÂNEO E O TALUS, DISPONÍVEL EM TITÂNIO E COPOLÍMERO BIOABSORVÍVEL AMORFO EM PLLA EM DIÂMETROS DE 7 A 12 MM E COMPRIMENTOS DE 12 A 16 MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 150 | 2916,67 | 437500,00 |
|  | SISTEMA DE PARAFUSOS DE AUTOCOMPRESSÃO BIOABSORVÍVEIS CANULADOS E NÃO-CANULADOS, FEITOS EM COPOLÍMERO AMORFO DE PLLA (ÁCIDO POLILÁTICO), QUE PERMITEM FIXAÇÃO DE FRATURAS E OSTEOTOMIAS COM APLICAÇÕES PERIARTICULARES DISPONÍVEIS EM DIÂMETROS DE 3.5 MM E COMPRIMENTOS DE 32 MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 120 | 3178,33 | 381400,00 |
|  | ÂNCORA DE TITÂNIO PARA PEQUENAS ARTICULAÇÕES COM 3.5 MM DE DIÂMETRO E 10 MM DE COMPRIMENTO, COMPOSTA POR: 01 INSERTOR DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, COM CABO DE POLIURETANO E 01 FIO DE SUTURA TRANÇADO EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA #0; FORNECIDO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 150 | 2278,67 | 341800,00 |
|  | ÂNCORA PARA REPARO DE INSTABILIDADES FEITA EM COPOLÍMERO BIOABSORVÍVEL AMORFO EM PLDLA (ÁCIDO POLILÁTICO), COM TAMANHO DISPONÍVEL DE 3.0 MM DE DIÂMETRO, COMPOSTO POR: 01 INSERTOR DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, COM CABO DE POLIURETANO E 01 FIO DE SUTURA TRANÇADO EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA # 2.0; FORNECIDO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 300 | 2206,00 | 661800,00 |
|  | ÂNCORA PARA FIXAÇÃO DE TECIDOS MOLES EM PÉ E TORNOZELO ATRAVÉS TÉCNICA SEM NÓ FEITA EM COPOLÍMERO AMORFO PLDLA (ÁCIDO POLILÁCTICO), COM 2,5MM DE DIÂMETRO, PERMITE REPARO DE INSTABILIDADES COM FIXAÇÃO LATERAL TRANSÓSSEA COM SUTURA EM PONTE COM FIXAÇÃO EM X. ACOMPANHA GUIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PARAFUSO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 150 | 2806,33 | 420950,00 |
|  | EXLCUIDO | 140635 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | EXLCUIDO | 140635 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| LOTE 46 |
|  | MATERIAL PARA PREENCHIMENTO ÓSSEO SINTÉTICO A BASE DE PROTEÍNA B-TCP, COM ESTRUTURA MACROPOROSA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 6958,33 | 69583,33 |
|  | DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO PARA TUBO TRAQUEAL EM SILICONE, COM PRESILHA AJUSTÁVEL, PINO TRAVA E ALMOFADA ANTI-ULCERAÇÃO DE LÁBIOS. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2209,50 | 110475,00 |
|  | DISPOISITIVO DESCARTÁVEL RETO E CURVO PARA DEBRIDAÇÃO DE TECIDO ARTICULAR ORBITAL/INCISOR , PARA PEQUENAS E GRANDES ARTICULAÇÕES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1871,43 | 93571,67 |
|  | SONDA DESCARTÁVEL, RETA E CURVA FLEXÍVEL COM CONTROLE DE TEMPERATURA E FUÇÇAO TÉRMICA PARA PEQUENAS E GRANDES ARTICULAÇÕES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 5857,67 | 117153,33 |
|  | PARAFUSO EM PLLA IMPACTADO OU DE ROSCA DUPLA HÉLICE COM FIO DE SUTURA E MARCADOR DE PROFUNIDIDADE. ACOMPANHA AGULHA PARA PASSAGEM DE FIO, KIT DE IRRIGAÇÃO ELETRÔNICO ESTÉRIL E OBTURADORES CANULADOS TRANSPARENTES, COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO PARA PEQUENAS E GRANDES ARTICULAÇÕES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 11870,00 | 118700,00 |
|  | PARAFUSO EM TI AUTOFREZANTE DE ROSCA DUPLA HÉLICE COM FIO DE SUTURA E MARCADOR DE PROFUNIDIDADE. ACOMPANHA AGULHA PARA PASSAGEM DE FIO, KIT DE IRRIGAÇÃO ELETRÔNICO ESTÉRIL E OBTURADORES CANULADOS TRANSPARENTES, COM MATERIAL DE INTALAÇÃO PARA PEQUENAS E GRANDES ARTICULAÇÕES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 10751,83 | 107518,33 |
|  | PARAFUSO EM PEEK, IMPACTADO OU DE ROSCA DUPLA HÉLICE COM FIO DE SUTURA E MARCADOR DE PROFUNIDIDADE. ACOMPANHA AGULHA PARA PASSAGEM DE FIO, KIT DE IRRIGAÇÃO ELETRÔNICO ESTÉRIL E OBTURADORES CANULADOS TRANSPARENTES, COM MATERIAL DE INTALAÇÃO PARA PEQUENAS E GRANDES ARTICULAÇÕES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 11650,00 | 116500,00 |
|  | PLACA PARA FIXAÇÃO FEMORAL COM PARAFUSO PLLA, ACOMPANHADA DE KIT DE IRRIGAÇÃO ELETRÔNICO ESTÉRIL, OBTURADORES CANULADOS TRANSPARENTES, FIOS DE ORIENTAÇÃO E COM MATERIAL DE INTALAÇÃO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 13443,00 | 134430,00 |
|  | KIT COMPOSTO POR RECIPIENTE CONTENDO CÂNULAS SEPARADORAS TOTALMENTE ISOLADAS QUE PROCESSE O SANGUE AGREGADO A ANTICOAGULANTE, ATRAVÉS DE CENTRIFUGAÇÃO DE NO MAXIMO 15 MINUTOS, RESULTANDO, SEM UTILIZAÇÃO DE PIPETAGEM, PRP COMA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 8 X O VALOR BASAL EM UMA CAMARA, PPP EM OUTRA CAMARA E HEMÁCIAS CONFINADAS EM UMA TERCEIRA CAMARA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6853,33 | 137066,67 |
|  | DISPOSITIVO DE POSICIONAMENTO E ENTREGA DE DUAS ANCORAS DE POLIETILENO, LIGADAS UMA A OUTRA ATRAVÉS DE AUTO NÓ. O DISPOSITIVO DEVE CONTER MECANISMO QUE SE AJUSTE MILIMETRICAMENTE AO TAMANHO ESPECIFICO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 5351,83 | 107036,67 |
|  | DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO FEMORAL ATRAVÉS DE PLACA, SENDO QUE UM ÚNICO IMPLANTE SE AJUSTE A QUALQUER TAMANHO DE TÚNEL, ATRAVÉS DO ENCURTAMENTO REGULÁVEL DO MESMO. O SISTEMA DEVE AINDA PERMITIR TENCIONAMENTO RESIDUAL DO IMPLANTE MESMO APÓS AS FIXAÇÕES MECÂNICAS. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 5458,33 | 109166,67 |
|  | TECIDO POLIESTER/ALGODÃO EMBORRACHADO ROSA E AZUL, PCNR100RA APRESENTANDO AS CARACTERÍSTICAS DE ESPESSURA 0,48MM A 0,55MM, LARGURA 0,97M A 1.03M, GRAMATURA 460 A 500G/M², ESTAGIO DA CURA VULCANIZADO E TEMPERATURA MÁXIMA EM TRABALHO 100° C. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 15604,00 | 156040,00 |
|  | TECIDO POLIESTER/ALGODÃO EMBORRACHADO ROSA E AZUL, PCNR100RA APRESENTANDO AS CARACTERÍSTICAS DE ESPESSURA 0,48MM A 0,55MM, LARGURA 1,23 A 1,28M, GRAMATURA 460 A 500G/M², ESTAGIO DA CURA VULCANIZADO E TEMPERATURA MÁXIMA EM TRABALHO 100° C. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 18633,83 | 186338,33 |
|  | LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL 420, NAS MEDIDAS 43.68 X 7.18 MM, ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 8345,00 | 125175,00 |
|  | LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL 420, NAS MEDIDAS (39.40 X 18.3)MM, ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER . OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 8331,67 | 83316,67 |
|  | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO PARA SUCÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS GERADOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. DE USO ÚNICO, BAIXO PERFIL, FORMATO CIRCULAR, POSSUINDO DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR EM 360° PARA SUPRESSÃO DE EMISSÃO SONORA E RETENÇÃO DOS RESÍDUOS LÍQUIDOS DESPEJADOS NO PISO DURANTE O ATO CIRÚRGICO, TUBO PLASTICO E PLUG CONECTOR. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 800,17 | 80016,67 |
|  | KIT PARA MARCAÇÃO CIRÚRGICA EM LOCAIS DE INCISÃO NA PELE INTACTA, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO COMPOSTO POR: TUBO, TAMPA E PLUG EM POLIPROPILENO, RESERVATORIO E NIB EM POLIÉSTER E LIQUIDO MARCADOR DE PELE EM VIOLETA GENCIANA E ÁLCOOL ISOPROPANOL, RÉGUA COM GRADUAÇÃO MILIMÉTRICA COM ESCALAS EM CENTÍMETROS E POLEGADAS PARA MARCAÇÃO PRECISA DO COMPRIMENTO E FORMATO DA INCISÕES E ETIQUETAS PARA ANOTAÇÕES ADICIONAIS. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 1000 | 146,67 | 146666,67 |
|  | REFIL COM 100 UNIDADES DE DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PÉS DE USO ÚNICO, CONFECCIONADO EM TNT. ANTIDERRAPANTE E IMPERMEÁVEL DE GRAMATURA 30 E DIMENSÕES EM EXTENSÃO DE 45 CM X 13 CM COM GANCHO PLÁSTICO GUIA BILATERAL PARA UTILIZAÇÃO EM APLICADOR/DISPENSER AUTOMÁTICO TIPO TORRE COM BARRA DE APOIO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | REFIL | 1000 | 105,90 | 105900,00 |
|  | SISTEMA DE IRREIGAÇÃO ELETRÔNICA COMPOSTO DE CASSETE DESCARTÁVEL. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 1181,67 | 118166,67 |
|  | PARAFUSO EM PLLA PARA FIXAÇÃO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 4335,33 | 86706,67 |
|  | KIT PARA PROCEDIMENTO EM TRAÇÃO COMPOSTO DE: AGULHAS E FIOS INTRODUTORES E ORIENTADORES, FACA CAPSULAR E PROTETORES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 14789,00 | 147890,00 |
|  | OBTURADOR CANULADO TRANSPARENTE PARA PEQUENAS E GRANDES ARTICULAÇÕES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 917,17 | 91716,67 |
| LOTE 47 |
|  | ESPONJA CURATIVO POLIURETANO, MEDINDO 10 X 7,5 X 3,3CM, COM PELÍCULA E COLETOR PVC, APLICAÇÃO HIDRÓFOBA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 80 | 1061,67 | 84933,33 |
|  | ESPONJA CURATIVO POLIURETANO, MEDINDO 18 X 12,5 X 3,3CM, COM PELÍCULA E COLETOR PVC, APLICAÇÃO HIDRÓFOBA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1416,67 | 70833,33 |
|  | ESPONJA CURATIVO POLIURETANO, MEDINDO 26 X 15 X 3,3CM, COM PELÍCULA E TUBO PVC, APLICAÇÃO HIDRÓFOBA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1466,67 | 73333,33 |
|  | ESPONJA CURATIVO SILVER POLIURETANO, MEDINDO 10 X 7,5 X 3,3 CM, COM PELÍCULA E COLETOR PVC, APLICAÇÃO HIDRÓFOBA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1396,67 | 69833,33 |
|  | ESPONJA CURATIVO SILVER, POLIURETANO, MEDINDO18 X 12,5 X 3,3 CM, COM PELÍCULA E COLETOR PVC, APLICAÇÃO HIDRÓFOBA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 80 | 1530,00 | 122400,00 |
|  | ESPONJA CURATIVO SILVER POLIURETANO, MEDINDO 26 X 15 X 3,3 CM, COM PELÍCULA E TUBO PVC, APLICAÇÃO HIDRÓFOBA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1753,33 | 87666,67 |
|  | RESERVATÓRIO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL DE 300ML. C/ GEL E TUBO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 120 | 1340,00 | 160800,00 |
|  | RESERVATÓRIO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL DE 500ML. C/ GEL E TUBO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 80 | 1443,00 | 115440,00 |
|  | RESERVATÓRIO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL DE 1000ML. C/GEL E TUBO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2650,00 | 132500,00 |
|  | CONECTOR”Y” TRAC VAC DE PVC. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 373,67 | 11210,00 |
| LOTE 48 |
|  | MINI PLACA RETA MOLDÁVEL C\ PERFIL 0.6MM DIÂMETRO DE 24 A 108 MM COM 04 A 18 FUROS SISTEMA 2.0 MM EM TITÂNIO PURO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 8517,27 | 127759,00 |
|  | MINI PLACA RETA MOLDÁVEL C\ PERFIL 0.8MM DIÂMETRO DE 24 MM COM COM 04 A 18 FUROS SISTEMA 2.0 MM EM TITÂNIO PURO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 8517,27 | 127759,00 |
|  | MINI PLACA RETA MOLDÁVEL C\ PERFIL 1.0MM DIÂMETRO DE 24 MM COM COM 04 A 18 FUROS SISTEMA 2.0 MM EM TITÂNIO PURO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 8517,27 | 127759,00 |
|  | MINI PLACA TIPO “L” ESQUERDO MOLDÁVEL C\ PERFIL 1.0 MM DIÂMETRO DE 15 MM A 23 MM DE 4 FUROS 90 ° SISTEMA 2.0 MM EM TITÂNIO PURO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 8517,27 | 127759,00 |
|  | MINI PLACA TIPO “L” DIREITO MOLDÁVEL C\ PEFIL 0.6 MM DIÂMETRO DE 23 MM COM 04 FUROS 90 ° SISTEMA 2.0 MM EM TITÂNIO PURO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 8517,27 | 127759,00 |
|  | MINI PLACA TIPO “Y” MOLDÁVEL 0.6MM DIÂMETRO DE 26 MM COM 07 FUROS SISTEMA 2.0 MM EM TITÂNIO PURO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 8517,27 | 127759,00 |
|  | MINI PLACA TIPO “Y” MOLDÁVEL 0.8MM DIÂMETRO DE 26 MM COM 07 FUROS SISTEMA 2.0 MM EM TITÂNIO PURO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 8517,27 | 127759,00 |
|  | MINI PLACA TIPO “Y” MOLDÁVEL 1.0MM DIÂMETRO DE 26 MM COM 07 FUROS SISTEMA 2.0 MM EM TITÂNIO PURO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 8517,27 | 127759,00 |
|  | MINI PARAFUSO 1.95 X 4.0 MM AUTO FRESANTE EM TITÂNIO PURO NO SISTEMA 2.0MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 200 | 567,78 | 113555,33 |
|  | MINI PARAFUSO 1.95 X 5.0 MM AUTO FRESANTE EM TITÂNIO PURO NO SISTEMA 2.0MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 200 | 567,78 | 113555,33 |
|  | MINI PARAFUSO 1.95 X 6.0 MM AUTO FRESANTE EM TITÂNIO PURO NO SISTEMA 2.0MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 200 | 567,78 | 113555,33 |
|  | MINI PARAFUSO DE EMERGENCIA 2.25 X 6.0 MM AUTO FRESANTE EM TITÂNIO PURO NO SISTEMA 2.0MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 200 | 567,78 | 113555,33 |
| LOTE 49 |
|  | PLACA ANGULO ESTAVEL COM CUNHA EM TITANIO DE 1,1 MM DE ESPESSURA QUE VARIA ENTRE 0MM E 5MM DE LARGURA DA BASE OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 7590,67 | 75906,67 |
|  | PLACA EM H SEM CUNHA EM TITANIO COM 1,2MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTOS QUE VARIAM ENTRE 19MM , 23MM, 25MM E 27MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 7833,33 | 78333,33 |
|  | PARAFUSO CORTICAL ANG.ESTAVEL 2,3MM, AUTOMACHEANTE COM PASSO DE 0,60M, EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 40 | 901,00 | 36040,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL 2,3MM, AUTOMACHEANTE COM PASSO DE 0,60M, EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 40 | 674,99 | 26999,47 |
| LOTE 50 |
|  | MICROPLACA RETA REGULAR EM TITANIO PERFIL 1,5MM / 2,0MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2814,13 | 140706,67 |
|  | MICROPLACA REGULAR, LONGA OU EXTRALONGA , RETA ,EM "T", EM "L", EM "Y", COM 2,4,6,8,OU 10 FUROS EM TITANIO SISTEMA 1,5MM OU 2,0MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 40 | 2743,73 | 109749,33 |
|  | MICROPLACA DUPLO Y LONGA OU EXTRA LONGA ,ORBITAL 6,8,10 FUROS, QUADRADA, EM "X" REGULAR, LE FORT, L100 3X2 OU Z ESQUERDA OU DIREITA EM TITANIO COM PERFIL DE 1,5 OU 2,0MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 2776,27 | 83288,00 |
|  | MALHA 85X50X0.30 MM EM TITANIO COM PERFIL DE 1,5 OU 2,00MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6025,33 | 120506,67 |
|  | PAINEL GRADE PEQUENAEM TITANIO COM PERFIL DE 1,5 OU 2,00MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 7441,20 | 74412,00 |
|  | MINIPLACA PAULUS OU CHIN 2 MM À 16MMM AVANÇO EM TITANIO COM PERFIL DE 1,5 OU 2,00MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 2727,97 | 27279,73 |
|  | PARAFUSO AUTO ROSCANTE OU AUTOPERFURANTE COM FIXAÇÃO EM CRUZ , DUPLA CÂMARA E BAIXO PERFIL, COM 1.5 À 2,0 DE DIAMETRO E DE 3.5 MM À 19MM DE COMPRIMENTO EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 530,35 | 53034,67 |
|  | PARAFUSO AUTO ROSCANTE EMERGENCIA 1.8 OU 2,3 DIAMETRO E DE 3.5 MM À 11MM DE COMPRIMENTO EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 617,76 | 61776,00 |
|  | PARAFUSO DE BLOQUEIO AUTOPERFURANTE 2.0 DE DIAMETRO DE 5.0 MM À 9MM DE COMPRIMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 827,47 | 82746,67 |
| LOTE 51 |
|  | MICROPLACA DE RECONSTRUÇÃO RETA PERFIL DE 2,4MM CONTENDO DE 6 OU 8 FUROS EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 5111,04 | 102220,87 |
|  | MICROPLACA DE RECOSNTRUÇÃO ANGULADA PERFIL DE 2,4MM DE 4X9, 4X17, 4X17X4 OU 17 FUROS EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 11149,52 | 167242,80 |
|  | PARAFUSO AUTO ROSCANTE OU AUTOPERFURANTE COM FIXAÇÃO EM CRUZ , DUPLA CÂMARA E BAIXO PERFIL, COM 2,4MM DE DIAMETRO E DE 8 MM À 18MM DE COMPRIMENTO EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 1205,83 | 120583,33 |
|  | PARAFUSO AUTO ROSCANTE EMERGENCIA COM 2,7MM DE DIAMETRO E DE 8 MM À 14MM DE COMPRIMENTO EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 60 | 668,31 | 40098,80 |
|  | PARAFUSO LOCKING , COM 2,4MM DE DIAMETRO E DE 8 MM À 18MM DE COMPRIMENTO EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 60 | 1382,20 | 82932,20 |
|  | PARAFUSO LOCKING DE EMERGENCIA COM 2,4MM DE DIAMETRO E DE 8 MM À 14MM DE COMPRIMENTO EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 60 | 1382,20 | 82932,20 |
| LOTE 52 |
|  | PLACA DE RECONSTRUCAO RETA EM AÇO COM 10MM DE LARGURA E 3,1MM DE ESPESSURA , ESPAÇAMENTO ENTRE FUROS DE 12MM COMPATÍVEL COM PARAFUSO CORTICAL DE 3,5MM E ESPONJOSO DE 4,0MM NOS TAMANHOS QUE VARIAM ENTRE 34 MM À 214 MM DE COMPRIMENTO CONTENDO DE 3 À 18 FUROS SUSSECIVAMENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 11240,25 | 168603,75 |
|  | PLACA DE RECONSTRUCAO CURVA EM AÇO COM 10MM DE LARGURA E 3,1MM DE ESPESSURA , ESPAÇAMENTO ENTRE FUROS DE 12MM COMPATÍVEL COM PARAFUSO CORTICAL DE 3,5MM E ESPONJOSO DE 4,0MM NOS TAMANHOS QUE VARIAM ENTRE 70 MM À 214 MM DE COMPRIMENTO CONTENDO DE 6 À 18 FUROS SUSSECIVAMENTE OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 11240,25 | 168603,75 |
|  | PLACA DE RECONSTRUCAO RETA AÇO TITANIO COMPATÍVEL COM PARAFUSO DE 4,5MM CONTENDO DE 4 À 5 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 11240,25 | 112402,50 |
|  | PARAFUSO CORTICAL AUTO ROSCANTE PARA PLACA DE RECONSTRUÇÃO RETA OU CURVA, EM AÇO, COM 3,5MM DE DIAMETRO E VARIANDO DE 55MM À 110MM DE COMPRIMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1026,93 | 51346,25 |
|  | PARAFUSO ESPONJOSO PARA PLACA DE RECONSTRUÇÃO , EM AÇO, COM 6.5 DE DIAMETRO E VARIANDO DE 45MM À 60MM DE COMPRIMENTO COM ROSCA TOTAL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 935,55 | 46777,50 |
|  | PARAFUSO ESPONJOSO PARA PLACA DE RECONSTRUÇÃO , EM AÇO, COM 6.5 DE DIAMETRO E VARIANDO DE 115MM À 120MM DE COMPRIMENTO COM ROSCA DE 16MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 60 | 956,05 | 57363,00 |
|  | PARAFUSO ESPONJOSO PARA PLACA DE RECONSTRUÇÃO , EM AÇO , COM 6.5 DE DIAMETRO E VARIANDO DE 115MM À 120MM DE COMPRIMENTO COM ROSCA DE 32MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 60 | 995,55 | 59733,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL AUTO ROSCANTE PARA PLACA DE RECONSTRUÇÃO RETA EM AÇO COM 4,5MM DE DIAMETRO E VARIANDO DE 72MM À 110MM DE COMPRIMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 1060,23 | 106022,50 |
|  | BROCA EM AÇO INOXIDÁVEL 2,5, 110 / 85 MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 1382,35 | 27647,00 |
|  | BROCA EM AÇO INOXIDÁVEL 3.5, 110 / 85 MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 1382,35 | 27647,00 |
|  | GUIA SEXTAVADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 6446,00 | 64460,00 |
|  | BROCA DE INSERÇÃO 2,5 / 3,5 MM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 1382,35 | 27647,00 |
| LOTE 53 |
|  | FIO PARA CERCLAGEM EM AÇO NOS TAMANHOS 0,80 , 1,00 OU 1,20MM POR 1 METRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 670,20 | 33510,00 |
|  | FIO DE KIRSCHNER 2,0 OU 2,5 POR 280MM EM AÇO LISO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 200,23 | 10011,60 |
|  | PASSADOR PARA FIO PEQUENO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 1549,56 | 15495,60 |
|  | GUIA PARALELO DE FIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 5349,60 | 53496,00 |
|  | BROCA EM AÇO INOX DE ENGATE RÁPIDO COM 2,0MM DE DIAMENTRO POR 100MM DE COMPRIMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 1737,88 | 17378,80 |
| LOTE 54 |
|  | CONJUNTO DE RECAPEAMENTO DE QUADRIL TIPO RESSURFACING, CONTENDO ACETÁBULO EM CROMO COBALTO MICROPOROSO EM TITÂNIO JATEADO, COM TRAVA ANTI ROTACIONAL, ESTÉRIL, PARA FIXAÇÃO POR PRESSÃO, NOS TAMANHOS DE 44 MM Á 66 MM DE DIÂMETRO EXTERNO E CABEÇA FEMORAL ULTRA POLIDA DE 38 MM A 60 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PINO DE FIXAÇÃO CIMENTADA OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 32075,00 | 320750,00 |
|  | CONJUNTO DE QUADRIL ARTICULAÇÃO METALXMETAL, CONTENDO ACETÁBULO EM CROMO COBALTO MICROPOROSO EM TITÂNIO JATEADO, COM TRAVA ANTI ROTACIONAL, PARA FIXAÇÃO POR PRESSÃO, NOS TAMANHOS DE 44 MM Á 66 MM DE DIÂMETRO EXTERNO E ARTICULAÇÃO EM METAL, COM CABEÇA FEMORAL METÁLICA, NOS TAMANHOS DE 38 MM A 60 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM COLO FEMORAL EM METAL PARA OS TAMANHOS DE 38 MM A 60 MM DE DIÂMETRO EXTERNO E VARIAÇÃO LONGITUDINAL DE 12 MM, CONTENDO HASTE FEMORAL EM TITÂNIO MICROPOROSO JATEADO PARA FIXAÇÃO PROXIMAL COM SISTEMA ANTIROTACIONAL EM CUNHA DE 3 GRAUS BIPLANAR, NOS TAMANHOS DE 7,5 MM A 20 MM. OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 34461,25 | 344612,50 |
|  | PRÓTESE TOTAL DE JOELHO COMPOSTA POR: COMPONENTE FEMORAL NÃO ESTABILIZADO E/OU ESTABILIZADO, FIXAÇÃO SEM QUALQUER RESSECÇÃO ÓSSEA NA REGIÃO INTERCONDILIANA E SEM RESSECÇÃO ÓSSEA NA REGIÃO TROCLEAR, DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS 55 MM, 60 MM, 65 MM, 70 MM E 75 MM. COMPONENTE TIBIAL COM POLIETILENO CROSSLINKED INTEGRADO NOS TAMANHOS 65 MM, 70 MM, 75 MM E 80 MM COM INSERTOS DE POLIETILENO MOLDADOS POR COMPRESSÃO, SEM USINAGEM, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA EM ATMOSFERA DE ARGÔNIO, NAS ALTURAS OITO MM, 10 MM, 12 MM, 16 MM. COMPONENTE PATELAR DE 31 MM, 34 MM E 37 MM. OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 8 | 24766,67 | 198133,33 |
|  | PRÓTESE DE JOELHO UNICOMPARTIMENTAL COMPOSTA POR TRÊS (03) TAMANHOS DE COMPONENTE FEMORAL, DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS: PEQUENO, MÉDIO E GRANDE, PARA CADA QUAL, SETE (07) DIFERENTES ESPESSURAS DE MENISCO (INSERTO) DE POLIETILENO CROSSLINKED E SEIS (06) TAMANHOS DE COMPONENTE TIBIAL METÁLICO, COM SUPERFÍCIE ALTAMENTE POLIDA. O MENISCO DE POLIETILENO DESLIZA LIVREMENTE TANTO NO COMPONENTE FEMORAL COMO NO COMPONENTE TIBIAL, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA EM ATMOSFERA DE ARGÔNIO. OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 8 | 32576,67 | 260613,33 |
|  | PRÓTESE DE QUADRIL NÃO CIMENTADA COMPOSTO POR HASTE EM TITÂNIO DE FIXAÇÃO PROXIMAL, EM CUNHA DE 3 GRAUS BI-PLANAR, COM REVESTIMENTO DE PLASMA DE TITÂNIO, NOS TAMANHOS 7,5MM, 10 MM, 12,5MM, 15 MM, 17,5MM E 20 MM. CABEÇA MODULAR EM CROMO-COBALDO NOS DIÂMETROS DE 28 MM OU 32 MM, COM OS SEGUINTES TAMANHOS DE COLO -SEIS MM, -TRÊS MM, 0 MM, +3 MM E +6 MM. ACETÁBULO NÃO CIMENTADO EM TITÂNIO, REVESTIDO COM PLASMA DE TITÂNIO, COM 4 ALETAS ANTI-ROTACIONAIS EM SUA PERIFERIA EXTERNA E COM ATÉ TRÊS ORIFÍCIOS PARA PARAFUSOS. COMPONENTE INSERTO ACETABULAR EM POLIETILENO UAPM CROSSLINKED, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE MOLDAGEM POR COMPRESSÃO, SEM NECESSIDADE DE USINAGEM, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA EM ATMOSFERA DE ARGÔNIO. COMPONENTE PARAFUSO ACETABULAR EM TITÂNIO (ATÉ 3 UNIDADES) OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 8 | 26800,00 | 214400,00 |
|  | PRÓTESE DE QUADRIL NÃO CIMENTADA COMPOSTO POR HASTE EM TITÂNIO DE FIXAÇÃO PROXIMAL, EM CUNHA DE 3 GRAUS BI-PLANAR, COM REVESTIMENTO DE PLASMA DE TITÂNIO, NOS TAMANHOS 7,5MM, 10 MM, 12,5MM, 15 MM, 17,5MM E 20 MM. CABEÇA MODULAR EM CERÂMICA BIOLOX DELTA NOS DIÂMETROS DE 28 MM OU 32 MM, COM OS SEGUINTES TAMANHOS DE COLO CURTO, MÉDIO E LONGO. ACETÁBULO NÃO CIMENTADO EM TITÂNIO, REVESTIDO COM PLASMA DE TITÂNIO, COM 4 ALETAS ANTI-ROTACIONAIS EM SUA PERIFERIA EXTERNA E COM ATÉ TRÊS ORIFÍCIOS PARA PARAFUSOS. COMPONENTE INSERTO ACETABULAR EM POLIETILENO UAPM CROSSLINKED, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE MOLDAGEM POR COMPRESSÃO, SEM NECESSIDADE DE USINAGEM, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA EM ATMOSFERA DE ARGÔNIO. COMPONENTE PARAFUSO ACETABULAR EM TITÂNIO (ATÉ 3 UNIDADES) OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 8 | 34266,67 | 274133,33 |
|  | PRÓTESE DE QUADRIL HÍBRIDA, COMPOSTO POR HASTE EM COCR CIMENTADA, NOS TAMANHOS 7,5MM, 10 MM, 12,5MM, 15 MM, 17,5MM E 20 MM. CABEÇA MODULAR EM CROMO-COBALDO NOS DIÂMETROS DE 28 MM OU 32 MM, COM OS SEGUINTES TAMANHOS DE COLO -6 MM, -3 MM, 0 MM, +3 MM E +6 MM. ACETÁBULO NÃO CIMENTADO EM TITÂNIO, REVESTIDO COM PLASMA DE TITÂNIO, COM 4 ALETAS ANTI-ROTACIONAIS EM SUA PERIFERIA EXTERNA E COM ATÉ TRÊS ORIFÍCIOS PARA PARAFUSOS. COMPONENTE INSERTO ACETABULAR EM POLIETILENO UAPM CROSSLINKED, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE MOLDAGEM POR COMPRESSÃO, SEM NECESSIDADE DE USINAGEM, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA EM ATMOSFERA DE ARGÔNIO. COMPONENTE PARAFUSO ACETABULAR EM TITÂNIO (ATÉ 3 UNIDADES) OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 8 | 28683,33 | 229466,67 |
|  | PRÓTESE DE QUADRIL HÍBRIDA, COMPOSTO POR HASTE EM COCR CIMENTADA, NOS TAMANHOS 7,5MM, 10 MM, 12,5MM, 15 MM, 17,5 E 20 MM. CABEÇA MODULAR EM CERÂMICA BIOLOX DELTA NOS DIÂMETROS DE 28 MM OU 32 MM, COM OS SEGUINTES TAMANHOS DE COLO CURTO, MÉDIO E LONGO. ACETÁBULO NÃO CIMENTADO EM TITÂNIO, REVESTIDO COM PLASMA DE TITÂNIO, COM 4 ALETAS ANTI-ROTACIONAIS EM SUA PERIFERIA EXTERNA E COM ATÉ TRÊS ORIFÍCIOS PARA PARAFUSOS. COMPONENTE INSERTO ACETABULAR EM POLIETILENO UAPM CROSSLINKED, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE MOLDAGEM POR COMPRESSÃO, SEM NECESSIDADE DE USINAGEM, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA EM ATMOSFERA DE ARGÔNIO. COMPONENTE PARAFUSO ACETABULAR EM TITÂNIO (ATÉ 3 UNIDADES) OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 8 | 36366,67 | 290933,33 |
|  | SISTEMA FECHADO PARA EXTRAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PLASMA RICO EM PLAQUETAS QUE RESULTE ENTRE 3 ML A 4ML DE PRP PARA COLETA DE 27ML DE SANGUE E QUE RESULTE ENTRE 6,5ML A 8ML DE PRP PARA COLETA DE 55ML DE SANGUE. INCLUI TAMBÉM TUBO PARA OBTENÇÃO DE TROMBINA. O KIT DEVE FORNECER COMO SUBPRODUTO O PPP E ISOLAR MECANICAMENTE AS HEMÁCIAS, DE FORMA QUE AS MESMAS NÃO VOLTEM A SE MISTURAR COM O PLASMA. O PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DO PLASMA DEVE SER DE NO MÁXIMO 15 MINUTOS, SENDO A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA RESULTANTE DE OITO VEZES O VALOR BASAL. OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 11526,67 | 115266,67 |
|  | SISTEMA FECHADO PARA EXTRAÇÃO, CONCENTRAÇÃO E PREPARAÇÃO MEDULAR ÓSSEO QUE RESULTE ENTRE 3ML A 7ML DE CMO, PROVENIENTES DO EXTRAÍDO DE MEDULA MAIS O EXTRAÍDO DE SANGUE. INCLUI TAMBÉM TUBO PARA OBTENÇÃO DE TROMBINA. O KIT DEVE FORNECER COMO SUBPRODUTO O PPP E ISOLAR MECANICAMENTE AS HEMÁCIAS, DE FORMA QUE AS MESMAS NÃO VOLTEM A SE MISTURAR COM O PLASMA E/OU CMO. O PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DO PLASMA DEVE SER DE NO MÁXIMO 15 MINUTOS, SENDO A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA RESULTANTE DE OITO VEZES O VALOR BASAL. O PRODUTO PRP DEVERÁ CONTER 70% DE PLAQUETAS VIÁVEIS E 74% CÉLULAS BRANCAS VIÁVEIS. OU DE MELHOR QUALIDADE. | 140635 | UNID | 10 | 18756,67 | 187566,67 |
| LOTE 55 |
|  | PFN LONGA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 11080,03 | 166200,41 |
|  | FIO-GUIA PARA HCS OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 298,14 | 4472,03 |
|  | HASTE UFN OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 7237,69 | 108565,39 |
|  | HASTE DFN OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 5197,48 | 77962,13 |
|  | PARAFUSOS DE BLOQUEIO 6.0 PARA DFN OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 45 | 621,74 | 27978,19 |
|  | TAMPÃO PARA BLOQUEIO CONVENCIONAL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 45 | 628,58 | 28285,88 |
|  | LÂMINA ESPIRAL PARA DFN OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 3463,41 | 51951,11 |
|  | TAMPÃO PARA LÂMINA ESPIRAL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 1062,63 | 15939,38 |
|  | PARAFUSO DE FECHAMENTO AZUL PARA HAN (BLOQUEIO SEM LÂMINA) OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 45 | 1394,40 | 62748,00 |
|  | HASTE TEN OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 1275,42 | 6377,10 |
| LOTE 56 |
|  | PLACA RÁDIO DISTAL VOLAR EM TITÂNIO PARA REDUÇÃO DE FRATURAS COM FUROS DISTAIS MODELÁVEIS INDIVIDUALMENTE, POSSIBILITANDO BLOQUEIO MULTIDIRECIONAL COM ANGULAÇÃO DE 15º PARA QUALQUER FURO, PRÉ-MOLDADA ANATOMICAMENTE PARA REDUZIR A MODELAGEM INTRA-OPERATÓRIA, ESPESSURA DE 1,6MM, DISPONIBILIDADE DE USO PARA FIOS GUIAS PARA FIXAÇÃO ÓSEEA TEMPORÁRIA E CERCLAGEM AUXILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6730,00 | 134600,00 |
|  | PARAFUSO CORTICAL EM TITÂNIO COM DUPLA FILETAGEM, FORMATO CÔNICO E PONTA ATRAUMÁTICA AUTO-ROSQUEANTE DE 2,5MM DE DIÂMETRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 932,67 | 46633,33 |
|  | PARAFUSO CORTICAL EM TITÂNIO DE BLOQUEIO LIVRE MULTIDIRECIONAL COM SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRÊS PONTOS, COM DUPLA FILETAGEM, FORMATO CÔNICO E PONTA ATRAUMÁTICA AUTO-ROSQUEANTE DE 2,5MM DE DIÂMETRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 932,67 | 93266,67 |
|  | GRAMPO DE COMPRESSÃO AJUSTÁVEL E CONTROLÁVEL EM AÇO, COM BASE EM FORMA DE LOSANGO, HASTE SERRILHADA, EMBALADO EM ENVELOPE PLÁSTICO, CONTENDO 01 (HUM) GRAMPO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 3149,33 | 62986,67 |
|  | PARAFUSO EM TITÂNIO CANULADO COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, COM 3MM DE DIÂMETRO, AUTO-ROSQUEANTE EM AMBOS OS POLOS, DUPLA FILETAGEM PARA AUMENTO DA COMPRESSÃO, COMPRIMENTO 10 A 34 MILÍMETROS, EMBALADO EM ENVELOPE PLÁSTICO, CONTENDO 01 (HUM) PARAFUSO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 40 | 3102,00 | 124080,00 |
|  | PARAFUSO EM TITÂNIO CANULADO COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, COM 2,5MM DE DIÂMETRO,AUTO PERFURANTE E AUTO-ROSQUEANTE E COMPRIMENTO 10 A 30 MILÍMETROS, EMBALADO EM ENVELOPE PLÁSTICO, CONTENDO 01 (HUM) PARAFUSO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 40 | 3366,67 | 134666,67 |
|  | PARAFUSO EM TITÂNIO CANULADO COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, COM 2MM DE DIÂMETRO,AUTO PERFURANTE E AUTO-ROSQUEANTE E COMPRIMENTO 10 A 30 MILÍMETROS, EMBALADO EM ENVELOPE PLÁSTICO, CONTENDO 01 (HUM) PARAFUSO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 40 | 3363,33 | 134533,33 |
|  | PARAFUSO DE COMPRESSÃO AUTO-PERFURANTE E AUTO-ROSQUEANTE, EM TITÂNIO, COM HASTE DE INTRODUÇÃO, REMOVÍVEL APÓS A INTRODUÇÃO DO PARAFUSO NO OSSO, DIÂMETRO DE 2.0MM,COMPRIMENTO 11 A 14MM EMBALADO EM ENVELOPE PLÁSTICO, CONTENDO 01 (HUM) PARAFUSO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2453,33 | 122666,67 |
|  | FIO GUIA EM TITÂNIO PARA PARAFUSO CANULADO, COM 1MM DE DIÂMETRO, PONTA EM TROCARTE EM AMBAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO 100MM, EMBALADO EM ENVELOPE PLÁSTICO CONTENDO 01 (HUM) FIO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 426,00 | 42600,00 |
|  | PARAFUSO EM TITÂNIO CANULADO COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, COM 4,0MM DE DIÂMETRO, AUTO-ROSQUEANTE E AUTO-PERFURANTE, COM CABEÇA DESLIZANTE NO EIXO AXIAL, TOTALMENTE SEPULTÁVEL, POSSIBILITANDO UMA COMPRESSÃO DINÂMICA OPCIONAL E FILETAGEM CÓRTICO-ESPONJOSA, COMPRIMENTO 26 A 60MM, EMBALADO EM ENVELOPE PLÁSTICO CONTENDO 01 (HUM) PARAFUSO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 3913,33 | 117400,00 |
|  | FIO GUIA EM TITÂNIO PARA PARAFUSO, COM 1,6MM DE DIÂMETRO E 150MM DE COMPRIMENTO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 436,00 | 13080,00 |
|  | PARAFUSO EM TITÂNIO CANULADO COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, COM 6,5MM DE DIÂMETRO, AUTO-ROSQUEANTE E AUTO-PERFURANTE, COM CABEÇA DESLIZANTE NO EIXO AXIAL, TOTALMENTE SEPULTÁVEL, POSSIBILITANDO UMA COMPRESSÃO DINÂMICA OPCIONAL E FILETAGEM CÓRTICO-ESPONJOSA, COMPRIMENTO 40 A 90MM, EMBALADO EM ENVELOPE PLÁSTICO CONTENDO 01 (HUM) PARAFUSO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 3936,33 | 118090,00 |
|  | FIO GUIA CALIBRADO EM TITÂNIO PARA PARAFUSO 6,5MM COM 200MM DE COMPRIMENTO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 413,33 | 12400,00 |
|  | PROTESE DE DEDO EM PIROCARBONO, RADIO-OPACO DE FORMATO RETANGULAR NAS HASTES INTRAMEDULARES PARA EVITAR ROTAÇÃO AXIAL NO EIXO, ANATOMIA DORSAL PROEMINENTE PARA EVITAR SUBLUXAÇÃO, AMPLITUDE DE MOVIMENTO RESTAURADA , COM MÍNIMA RESSECÇÃO ÓSSEA, COMPONENTE METACARPO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 9695,00 | 96950,00 |
|  | PROTESE DE DEDO EM PIROCARBONO, RADIO-OPACO DE FORMATO RETANGULAR NAS HASTES INTRAMEDULARES PARA EVITAR ROTAÇÃO AXIAL NO EIXO, ANATOMIA DORSAL PROEMINENTE PARA EVITAR SUBLUXAÇÃO, AMPLITUDE DE MOVIMENTO RESTAURADA , COM MÍNIMA RESSECÇÃO ÓSSEA, COMPONENTE FALANGE OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 6745,00 | 67450,00 |
|  | APARELHO DE SUTURA PARA TENDÃO DE AQUILES EM EMBALAGEM ESTÉRIL, COMPOSTO EM POLICARBONATO PRONTO PARA USO EM CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA, COM OPÇÃO DE REGULAGEM DO GUIA PARA AGULHAS DE INSERÇÃO PARALELA EM TRÊS NÍVEIS DIFERENTES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 6600,00 | 33000,00 |
|  | SUBSTITUTO ÓSSEO SINTÉTICO A BASE DE SILICATO COM CRISTAIS TETRAÉDRICOS TRIDIMENSIONAIS E FOSFATO DE CÁLCIO DE AUTO SOLIDIFICAÇÃO COM ÓSSEO CONDUTIVIDADE ESTIMULANDO A FORMAÇÃO ACELERADA E ORDENADA DE OSSO NOVO, FUNCIONANDO COMO MATRIZ ÓSSEA DE CRESCIMENTO, SENDO BIOCOMPATÍVEL, MODELÁVEL, COESIVO , VERSÁTIL E ISOTÉRMICO EM EMBALAGEM ESTÉRIL DE 1.5ML, COM MICROGRÂNULOS DE 1 A 2 MM DE DIÂMETRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 8165,33 | 163306,67 |
|  | SUBSTITUTO ÓSSEO SINTÉTICO A BASE DE SILICATO COM CRISTAIS TETRAÉDRICOS TRIDIMENSIONAIS E FOSFATO DE CÁLCIO DE AUTO SOLIDIFICAÇÃO COM ÓSSEO CONDUTIVIDADE ESTIMULANDO A FORMAÇÃO ACELERADA E ORDENADA DE OSSO NOVO, FUNCIONANDO COMO MATRIZ ÓSSEA DE CRESCIMENTO, SENDO BIOCOMPATÍVEL, MODELÁVEL, COESIVO , VERSÁTIL E ISOTÉRMICO EM EMBALAGEM ESTÉRIL DE 2.5ML COM MICROGRÂNULOS DE 1 A 2 MM DE DIÂMETRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 14051,33 | 140513,33 |
|  | SUBSTITUTO ÓSSEO SINTÉTICO A BASE DE SILICATO COM CRISTAIS TETRAÉDRICOS TRIDIMENSIONAIS E FOSFATO DE CÁLCIO DE AUTO SOLIDIFICAÇÃO COM ÓSSEO CONDUTIVIDADE ESTIMULANDO A FORMAÇÃO ACELERADA E ORDENADA DE OSSO NOVO, FUNCIONANDO COMO MATRIZ ÓSSEA DE CRESCIMENTO, SENDO BIOCOMPATÍVEL, MODELÁVEL, COESIVO , VERSÁTIL E ISOTÉRMICO EM EMBALAGEM ESTÉRIL DE 5ML COM MICROGRÂNULOS DE 1 A 2 MM DE DIÂMETRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 17841,00 | 142728,00 |
|  | SUBSTITUTO ÓSSEO SINTÉTICO A BASE DE SILICATO COM CRISTAIS TETRAÉDRICOS TRIDIMENSIONAIS E FOSFATO DE CÁLCIO DE AUTO SOLIDIFICAÇÃO COM ÓSSEO CONDUTIVIDADE ESTIMULANDO A FORMAÇÃO ACELERADA E ORDENADA DE OSSO NOVO, FUNCIONANDO COMO MATRIZ ÓSSEA DE CRESCIMENTO, SENDO BIOCOMPATÍVEL, MODELÁVEL, COESIVO , VERSÁTIL E ISOTÉRMICO EM EMBALAGEM ESTÉRIL DE 10ML, COM MICROGRÂNULOS DE 1 A 2 MM DE DIÂMETRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 8 | 19498,67 | 155989,33 |
|  | PROTESE DE DEDO EM ELASTÔMERO DE SILICONE, DE ALTA RESISTÊNCIA, RADIOTRANSPARENTE DE FORMATO RETANGULAR NAS HASTES INTRAMEDULARES PARA EVITAR ROTAÇÃO AXIAL NO EIXO, PRÉ-FLEXÍVEL EM ATÉ 30º , COM MÍNIMA RESSECÇÃO ÓSSEA E INSTRUMENTAL DE COLOCAÇÃO RESPECTIVO COM GUIAS DE CORTE OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 4484,00 | 89680,00 |
|  | PARAFUSO ORTOPEDICO., MATERIAL TITÂNIO, TIPO C/SISTEMA ÂNCORA METÁLICA,FIXA LESÕES PARTES MOLE S, APLICAÇÃO PUNHO E MÃOS, DIÂMETRO 2,0 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS P/ ARTROSCOPIA OU ABERTA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, COMPRIMENTO 5,5 MM,COMPONENTES FIO POLIESTER O C/AGULHA E INTRODUTOR PLÁSTICO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 3703,33 | 111100,00 |
| LOTE 57 |
|  | PARAFUSO AUTO-ROSQUEANTE COM EXTREMIDADE MENOS CORTANTE ATRAUMÁTICA COM ROSCA ASSIMÉTRICAS TRONCÔMICAS PARA OTIMIZAR A ANCORAGEM COM 30º PARA MOVIMENTO NOS TAMANHOS 4.5 A 8.0 MM – AERC-IDEM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 8280,48 | 165609,50 |
|  | PARAFUSO OFF-SET MODULAR DE 3 OU 6 MM 30º PARA MOVIMENTO - 5.5 A 6.5MM PARA COMPENSAÇÃO DE DESALINHAMENTO ANTERO-POSTERIOR - AERC-IDEM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 10018,85 | 200377,00 |
|  | PINÇAS POLIAXIAIS TORÁCICAS PARA PEDÍCULOS- TRANSVERSAIS CONSTITUÍDOS POR UM GANCHO PERPENDICULAR INFERIOR E UM GANCHO SUPERIOR , TANTO PEDÍCULO/TRANSVERSO COMO SUPRA LAMINAR. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 10018,85 | 100188,50 |
|  | GANCHO POLIAXIAL PEDICULAR 4 E 6MM COM GANCHO LÂMINA TORÁCICA OU INVERTIDO TRANSVERSO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6321,95 | 126439,00 |
|  | GANCHO POLIAXIAL LAMINAR (7/9.3/11MM) COM GANCHO INVERTIDO LÂMINA / LOMBAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6321,95 | 126439,00 |
|  | GANCHO INVERTIDO PARA PINÇAS SUPRA LAMINAR COM PORCA DE BLOQUEIO COM 7MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 8423,50 | 168470,00 |
|  | GANCHO INVERTIDO TRANSVERSO DE 8MM COM PORCA DE BLOQUEIO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 8423,50 | 168470,00 |
|  | GANCHO LAMINO LOMBAR PARA INFRALÂMINA DE 9.3MM COM PORCA DE BLOQUEIO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 8423,50 | 168470,00 |
|  | HASTE 6MM LISA COM PONTA CEGAS ALINHADAS A 45º DE 50 A 600MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6009,70 | 120194,00 |
|  | CONECTORES EM FORMA DE ESTRIBO COM DOIS ORIFÍCIOS , UM COM PASSAGEM DE HASTE E O SEGUNIDO PARA PLANO OCTOGONAL. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 40 | 4529,00 | 181160,00 |
|  | PLACAS SACRAIS DIREITA E ESQUERDA COM DIREÇÕES ESPECÍFICAS, COM DOIS FUROS, UM A SER FIXADO NO PEDÍCULO S1 E O OUTRO ORIENTADO A 30º PARA FORA E ACIMA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 15 | 16904,10 | 253561,50 |
|  | PARAFUSO PARA PLACA SACRAL DE 7.2MM DE DIÂMETRO E 34 A 58MM DE COMPRIMENTO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 32 | 4789,35 | 153259,20 |
|  | BARRA DE LIGAÇÃO TRANSVERSAL PARAFUSOS A PARAFUSO COM FORMATO ERGONÔMICO COM FUROS OBLONGOS DE 30 A 70MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 25 | 12308,60 | 307715,00 |
|  | BARRA DE LIGAÇÃO TRANSVERSAL BARRA A BARRA EM TRÊS TAMANHOS DE 15 A 25MM , 25 A 35MM, 35 A 45MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 25 | 12308,60 | 307715,00 |
|  | PORCA PARA BARRAS DE LIGAÇÃO TRANSVERSAL COM MARCA EM “T” FEITA A LASER NA SUPERFÍCIE PLANA SUPERIOR. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 40 | 3061,00 | 122440,00 |
|  | GANCHOS POLIAXIAIS PEDICULAR SIMPLES OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 6321,95 | 126439,00 |
| LOTE 58 |
|  | LENÇOL DE BORRACHA PARA DIQUE MED. 13 X 13CM. CAIXA COM 26 UNIDADES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 2000 | 47,00 | 94000,00 |
|  | FIXADOR ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE SONDA VESICAL E CATETER NO PACIENTE. PACOTE COM 10 UNID. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 500 | 181,33 | 90666,67 |
|  | FIXADOR ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE SONDA NASOENTERAL/NASOGASTRICAL NO PACIENTE. PACOTE COM 10 UNID. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 500 | 216,00 | 108000,00 |
|  | JALECO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO GRAMATURA 40, COM ABERTURA FRONTAL, FECHAMENTO DE BOTÃO, GOLA PADRE E BOLSOS NÃO ÉSTERES, MANGA LONGA COM PUNHO. TAM. P-M-G OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 500 | 181,33 | 90666,67 |
|  | KIT DESCARTÁVEL PARA CIRURGIAS, FEITO EM POLIPROPILENO ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO COMPOSTO POR: 02 AVENTAIS CIRÚRGICOS 40G, 02 CAMPOS PARA MOTOR 45X70CM 30 G, 02 CAMPOS DE MESA AUXILIAR 70X9CM 30 G, 01 CAMPO FENESTRADO 1,40X2,00M 50G, 02 MASCARAS TRIPLAS,03 ODONTO PROTETORES, 02 TOALHAS ABSORVENTES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 500 | 279,67 | 139833,33 |
| LOTE 59 |
|  | PARAFUSO EM PLLA COM EIXO FLEXÍVEL E COLOCAÇÃO ATRAVES DE GUIA CURVO PARA ACESSO DAS POSIÇÕES BAIXAS DA GLENOIDE (04:00 - 08:00), POSSIBILITANDO REPAROS ANATÔMICOS EM LESÕES DE BANKART. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 6828,00 | 204840,00 |
|  | SONDA RIGIDA, CANULADA COM LAMINA CORTANTE, ASSISTIDA ENDOSCOPICAMENTE PARA LIBERAÇÃO DE LIGAMENTO TRANSVERSO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 4805,17 | 144155,00 |
|  | HEMOSTATICO BIOABSORVIVEL A BASE DE PARTICULAS DE POLISSACARIDEO VEGETAL NATURAL. INDICADO NO CONTROLE DE INFECÇOES E NA DIMINUIÇÃO DA FORMAÇÃO DE ADERENCIAS PERITONEAIS E NASAIS PELA AÇÃO DA CABOXIMETILCELULOSE (CMC) OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 1763,67 | 52910,00 |
|  | CONJUNTO CANULA PARA DISSECTOMIA PERCUTANEA CONTENDO: 01 TROCATER, 01 TREFINA, 01 OBTURADOR, 01 FIO GUIA, 01 CANULA DE CORTE RECIPROCANTE E 01 TUBO ASPIRADOR COM COLETOR. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 28885,83 | 288858,33 |
|  | CONJUNTO TUBULAR CONTENDO DOIS TUBOS COM PONTA REVESTIDA DE MATERIAL ANTI-ATRITO, DIAMETROS 2,0 E 2,4MM, PARA TRATAMENTO MINIMAMENTE INVAVISO DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 80 | 1763,67 | 141093,33 |
|  | MALHA PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESO NAS EXTREMIDADES DOS MEMBROS SUPERIORES, POSSIBILITANDO TRAÇÃO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DE ACESSO ARTICULAR DOS MESMOS. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 1098,00 | 109800,00 |
|  | SONDA RIGIDA MONOPOLAR OOM GERENCIAMENTO TERMICO PARA PROCEDIMENTOS DE CORTE, COAGULAÇÃO E ABLAÇÃO DE TECIDOS COM MODELOS ANGULADOS, VARIANDO DE 0 A 90 GRAUS. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 4258,67 | 127760,00 |
|  | DISPOSITIVO UNIDIRECIONAL CANULADO PARA CORTE RETROGRADO COM LAMINA ACIONADA POR GATILHO EM PROCEDIMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE SUBSTANCIA SINOVIAL. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 3125,00 | 156250,00 |
|  | GANCHO DESCARTAVEL PARA MANIPULAÇÃO DE SUTURAS ATRAVES DO TECIDO MOLE EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 6298,00 | 188940,00 |
|  | SONDA RIGIDA MONOPOLAR COM GERENCIAMENTO TERMICO PARA PROCEDIMENTOS DE CORTE, COAGULAÇÃO E ABLAÇÃO DE TECIDOS MOLES CONTENDO TUBO PARA IRRIGAÇÃO OU SUCÇÃO, COM MODELOS ANGULADOS, VARIANDO DE 0 A 90 GRAUS. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 4672,33 | 140170,00 |
|  | SONDA MONOPOLAR COM GERENCIAMENTO TERMICO PARA PROCEDIMENTOS DE CORTE, COAGULAÇÃO E ABLAÇÃO DE TECIDOS MOLES NA ARTICULAÇÃO DO QUADRIL COM PONTA FLEXIVEL, PROPORCIONANDO CONTROLE DIRECIONAL DA EXTREMIDADE. NOS TAMANHOS DE 200MM, 210MM, 220MM, 230MM,240MM E 250MM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 6536,13 | 196084,00 |
|  | CONJUNTO TUBULAR CONTENDO DOIS TUBOS COM PONTA REVESTIDA DE MATERIAL ANTI-ATRITO, DIAMETROS 4.0, 4,5 E 5.5MM, PARA TRATAMENTO MINIMAMENTE INVAVISO EM ARTICULAÇÕES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 80 | 2549,17 | 203933,33 |
|  | TUBO E OBTURADOR DESCARTAVEIS PARA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DE INSTRUMENTAIS E IMPLANTES EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS MINIMAMENTE INVASIVOS OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 100 | 1370,67 | 137066,67 |
|  | PRESILHA DESCARTAVEL, ESTERIL PARA AUXILIO NO AFASTAMENTO DE TECIDOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. TAMANHOS DIVERSOS. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 80 | 3568,50 | 285480,00 |
|  | PARAFUSO CANULADO PLA PARA FIXAÇÃO POR COMPRESSÃO DE ENXERTOS, DEGRADAVEL POR HIDROLISE. TAMANHOS DIVERSOS. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 5128,67 | 102573,33 |
| LOTE 60 |
|  | CANULA PRESURIZADA DE 110MM PARA REMOÇÃO DE TECIDOS E SANGUE EM PARTES OSSEAS E BACTERIAS E CORPOS LIVRES EM INFECÇÕES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 4690,33 | 140710,00 |
|  | DISPOSITIVO DE DUPLO TUBO LONGO RETO, ESTERIL COM EXTREMIDADE CORTANTE OU ABRASIVA INDICADO EM PROCEDIMENTOS INTRA ARTICULARES. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 3273,33 | 163666,67 |
|  | SISTEMA DE MOLDES PARA OBTENÇÃO DE ESPAÇADORES DE CIMENTO PARA JOELHO E QUADRIL EM POLÍMERO DE SILÍCIO, PROJETADO PARA ATENDER ÀS DIFERENTES NECESSIDADES DIMENSIONAIS ANATÔMICAS. INCLUI 03 (ATÉ TRÊS) DOSES DE CIMENTO COM ANTIBIÓTICO E KIT DE CIMENTAÇÃO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 14910,67 | 149106,67 |
|  | CANULA PRESURIZADA DE 250MM PARA REMOÇÃO DE TECIDOS E SANGUE EM PARTES OSSEAS E BACTERIAS E CORPOS LIVRES EM INFECÇÕES OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5293,33 | 158800,00 |
|  | PARAFUSO EM PLLA 2.9MM COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO DE HALETA DE CONTENÇÃO COM EIXO FLEXÍVEL E COLOCAÇÃO ATRAVES DE GUIA CURVO PARA ACESSO DAS POSIÇÕES BAIXAS DA GLENOIDE (04:00 - 08:00), POSSIBILITANDO REPAROS ANATÔMICOS OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5266,67 | 158000,00 |
|  | PARAFUSO EM PLLA 2.9MM COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO DE HALETA DE CONTENÇÃO COM EIXO RÍGIDO E COLOCAÇÃO ATRAVES DE GUIA RETO PARA REPARO DE LESÕES DA GLENOIDE OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5316,67 | 159500,00 |
|  | PARAFUSO EM PLLA 3.5MM COM EIXO RÍGIDO E COLOCAÇÃO ATRAVES DE GUIA RETO E MARCHEADOR PARA LESÕES LABRAIS OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5080,00 | 152400,00 |
|  | PARAFUSO EM PLLA 5.5MM COM EIXO RÍGIDO E COLOCAÇÃO ATRAVES DE GUIA RETO E MARCHEADOR PARA REPARO DE MANGUITO ROTATOR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5137,33 | 154120,00 |
|  | PARAFUSO EM TI 3.5MM COM FIO DE SUTURA MAXIBRAID AUTO-FRESANTE/ROSQUEANTE PARA LESÕES DE LABRUN OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 4440,33 | 133210,00 |
|  | PARAFUSO EM TI 5.0MM COM FIO DE SUTURA MAXIBRAID AUTO-FRESANTE/ROSQUEANTE PARA LESÕES DE MANGUITO ROTATOR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 4440,33 | 133210,00 |
|  | PARAFUSO CANULADO COMPOSTO DE 40% PLDLA E 60% BT-CF COM RECEPTÁCULO EM FORMA DE ESTRELA QUE LIMITA O STRESS ATRAVÉS DA DISTRIBUIÇÃO DE TORQUE NO ATO DA INSERÇÃO DO MESMO NO TAMANHO 7MM X 20, 25 E 30MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5443,67 | 163310,00 |
|  | PARAFUSO CANULADO COMPOSTO DE 40% PLDLA E 60% BT-CF COM RECEPTÁCULO EM FORMA DE ESTRELA QUE LIMITA O STRESS ATRAVÉS DA DISTRIBUIÇÃO DE TORQUE NO ATO DA INSERÇÃO DO MESMO NO TAMANHO 8MM X 25, 30 E 35MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5443,67 | 163310,00 |
|  | PARAFUSO CANULADO COMPOSTO DE 40% PLDLA E 60% BT-CF COM RECEPTÁCULO EM FORMA DE ESTRELA QUE LIMITA O STRESS ATRAVÉS DA DISTRIBUIÇÃO DE TORQUE NO ATO DA INSERÇÃO DO MESMO NO TAMANHO 9MM X 25, 30 E 35MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5443,67 | 163310,00 |
|  | PARAFUSO CANULADO COMPOSTO DE 40% PLDLA E 60% BT-CF COM RECEPTÁCULO EM FORMA DE ESTRELA QUE LIMITA O STRESS ATRAVÉS DA DISTRIBUIÇÃO DE TORQUE NO ATO DA INSERÇÃO DO MESMO NO TAMANHO 10MM X 25, 30 E 35MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5443,67 | 163310,00 |
|  | PARAFUSO CANULADO COMPOSTO DE 40% PLDLA E 60% BT-CF COM RECEPTÁCULO EM FORMA DE ESTRELA QUE LIMITA O STRESS ATRAVÉS DA DISTRIBUIÇÃO DE TORQUE NO ATO DA INSERÇÃO DO MESMO NO TAMANHO 11MM X 30 E 35MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5443,67 | 163310,00 |
|  | PARAFUSO CANULADO COMPOSTO DE 40% PLDLA E 60% BT-CF COM RECEPTÁCULO EM FORMA DE ESTRELA QUE LIMITA O STRESS ATRAVÉS DA DISTRIBUIÇÃO DE TORQUE NO ATO DA INSERÇÃO DO MESMO NO TAMANHO 12MM X 30 E 35MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5443,67 | 163310,00 |
|  | ÂNCORA 2.9MM BIOABSORVÍVEL IMPACTADA COM EIXO LONGO INDICADA NAS LESÕES LABRAIS DE OMBRO E QUADRIL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5600,67 | 168020,00 |
|  | ÂNCORA 5.0MM BIOABSORVÍVEL COM ROSCA ATRAVÉS DE MARCHEADOR INDICADA NAS LESÕES DE MANGUITO ROTATOR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5600,67 | 168020,00 |
|  | LÂMINA DE SHAVER INCISOR 3.5MM BISERRILHADA PARA CORTE DE TECIDOS MOLES NAS ARTICULAÇÕES DE JOELHO E OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2471,67 | 123583,33 |
|  | LÂMINA DE SHAVER INCISOR 4.5MM BISERRILHADA PARA CORTE DE TECIDOS MOLES NAS ARTICULAÇÕES DE JOELHO E OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2471,67 | 123583,33 |
|  | LÂMINA DE SHAVER INCISOR 5.5MM BISERRILHADA PARA CORTE DE TECIDOS MOLES NAS ARTICULAÇÕES DE JOELHO E OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2471,67 | 123583,33 |
|  | LÂMINA DE SHAVER FULL RADIUS 3.5MM BISERRILHADA PARA CORTE DE TECIDOS MOLES NAS ARTICULAÇÕES DE JOELHO E OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2471,67 | 123583,33 |
|  | LÂMINA DE SHAVER FULL RADIUS 4.5MM BISERRILHADA PARA CORTE DE TECIDOS MOLES NAS ARTICULAÇÕES DE JOELHO E OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2471,67 | 123583,33 |
|  | LÂMINA DE SHAVER FULL RADIUS 5.5MM BISERRILHADA PARA CORTE DE TECIDOS MOLES NAS ARTICULAÇÕES DE JOELHO E OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2471,67 | 123583,33 |
|  | LÂMINA DE SHAVER 4.0MM ABRADER PARA REMOÇÃO DO TECIDO ÓSSEO POR ABRASÃO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2471,67 | 123583,33 |
|  | LÂMINA DE SHAVER 5.5MM ABRADER PARA REMOÇÃO DO TECIDO ÓSSEO POR ABRASÃO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2471,67 | 123583,33 |
|  | LÂMINA DE SHAVER 4.5MM RAZORCUT PARA CORTE DE TECIDOS MOLES NAS ARTICULAÇÕES DE JOELHO E OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2471,67 | 123583,33 |
|  | LÂMINA DE SHAVER 4.0MM ACROMIONIZER PARA REMOÇÃO DO TECIDO ÓSSEO POR ABRASÃO NA ARTICULAÇÃO DO OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2471,67 | 123583,33 |
|  | LÂMINA DE SHAVER 5.5MM ACROMIONIZER PARA REMOÇÃO DO TECIDO ÓSSEO POR ABRASÃO NA ARTICULAÇÃO DO OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2471,67 | 123583,33 |
|  | MINI LÂMINA DE SHAVER 2.0MM FULL RADIUS INDICADA PARA CORTE DE PARTES MOLES DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2471,67 | 123583,33 |
| LOTE 61 |
|  | MINI LÂMINA DE SHAVER 2.9MM ABRADER INDICADA PARA CORTE DE PARTE ÓSSEA DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 2471,67 | 123583,33 |
|  | LÂMINA DE SHAVER FULL RADIUS LONGA RETA (180MM) 4.5MM PARA CORTE DE TECIDO MOLE NA ARTICULAÇÃO DE QUADRIL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 3660,00 | 183000,00 |
|  | LÂMINA DE SHAVER FULL RADIUS LONGA CURVA Á DIREITA (180MM) 4.5MM PARA CORTE DE TECIDO MOLE NA ARTICULAÇÃO DE QUADRIL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 3660,00 | 183000,00 |
|  | LÂMINA DE SHAVER FULL RADIUS LONGA CURVA Á ESQUERDA (180MM) 4.5MM PARA CORTE DE TECIDO MOLE NA ARTICULAÇÃO DE QUADRIL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 3660,00 | 183000,00 |
|  | LÂMINA DE SHAVER INCISOR LONGA RETA (180MM) 4.5MM PARA CORTE DE TECIDO MOLE NA ARTICULAÇÃO DE QUADRIL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 3660,00 | 183000,00 |
|  | LÂMINA DE SHAVER INCISOR PLUS LONGA RETA (180MM) 4.5MM PARA CORTE DE TECIDO MOLE NA ARTICULAÇÃO DE QUADRIL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 3660,00 | 183000,00 |
|  | LÂMINA DE SHAVER 4.0MM ABRADER (180MM) PARA REMOÇÃO DO TECIDO ÓSSEO POR ABRASÃO NA ARTICULAÇÃO DE QUADRIL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 3660,00 | 183000,00 |
|  | LÂMINA DE SHAVER 5.5MM ABRADER (180MM) PARA REMOÇÃO DO TECIDO ÓSSEO POR ABRASÃO NA ARTICULAÇÃO DE QUADRIL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 3660,00 | 183000,00 |
|  | CÂNULA 5.7MM LONGA FLEXÍVEL PARA ARTOSCOPIA DE QUADRIL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1806,00 | 90300,00 |
|  | CÂNULA 5.5MM PARA ARTOSCOPIA DE JOELHO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1806,00 | 90300,00 |
|  | CÂNULA 7.0 X 72MM PARA ARTROSCOPIA DE OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1806,00 | 90300,00 |
|  | CÂNULA 8.5 X 72MM PARA ARTROSCOPIA DE OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 1806,00 | 90300,00 |
| LOTE 62 |
|  | PONTEIRA DE RÁDIO FREQUÊNCIA SAFIRY 60º E 90º BIPOLAR PARA ABLAÇÃO E COAGULAÇÃO DE TECIDOS MOLES NAS ARTICULAÇÕES DE OMBRO E JOELHO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5658,33 | 169750,00 |
|  | PONTEIRA DE RÁDIO FREQUÊNCIA ABLATOR 60º E 90º MONOPOLAR PARA ABLAÇÃO E COAGULAÇÃO DE TECIDOS MOLES NAS ARTICULAÇÕES DE OMBRO E JOELHO OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 5679,00 | 170370,00 |
|  | PONTEIRA DE RÁDIO FREQUÊNCIA E-FLEX ABLATOR MONOPOLAR FLEXÍVEL PARA ABLAÇÃO E COAGULAÇÃO DE TECIDOS MOLES NA ARTICULAÇÃO DO QUADRL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 6917,00 | 207510,00 |
| LOTE 63 |
|  | ENDOBUTTON CL DE TAMANHOS 15, 20, 25, 30, 35 E 40MM PARA CIRURGIA DE LCA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 6917,00 | 345850,00 |
|  | PARAFUSO BIOABSORVÍVEL NOS TAMANHOS 7,8, 9, 10, 11 E 12MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 4839,00 | 241950,00 |
|  | AGULHA PASSADORA DE FIO PARA USO EM PINÇA ELITE PASS NAS LESÕES DE MAGUITO ROTATOR OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 5526,67 | 110533,33 |
|  | KIT DE RECONSTRUÇÃO ANATÔMICA TI-CRON OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 5616,67 | 112333,33 |
| ITENS SEM LOTES |
|  | EXCLUÍDOS | 140635 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | EXCLUÍDOS | 140635 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | EXCLUÍDOS | 140635 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | EXCLUÍDOS | 140635 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | EXCLUÍDOS | 140635 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | EXCLUÍDOS | 140635 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | EXCLUÍDOS | 140635 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | PLACA DE FIXAÇAO BLOQUEADA DHS, DINAMICA COM VARIAÇAO ANGULAR E BLOQUEIOS INTERCALADOS PARA FIXAÇAO DE EXTREMIDADE FEMORAL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7322,00 | 146440,00 |
|  | PARAFUSO CANULADO HEBERT, EM TITANIO, 3MM, COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES, AUTO-ROSQUEANTE, COMPRIMENTO 16 A 30 MILÍMETROS, OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 4700,75 | 94015,00 |
|  | PARAFUSO CONICO EM TITANIO 3,0MM , PASSO DE ROSCA PROGRESSIVO, GERANDO APROXIMAÇAO NATURAL ENTRE OS FRAGMENTOS OSSEOS, ALTA COMPRESSAO, AUTO-ROSQUEANTE, COMPRIMENTO DE 16 A 30 MILIMETROS OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 4061,67 | 81233,33 |
|  | AGULHA DE BIOPSIA E ASPIRAÇAO ÓSSEA, EM AÇO, 11G x 15MM, EMPUNHADURA ANATOMICA, EXTREMIDADE DISTAL CÔNICA, MANDRIL TRIFACETADO, DESCARTAVEL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 1370,71 | 27414,29 |
|  | HASTE INTRAMEDULAR O.S UMERO RETROGRADA, AÇO, 7MM x 190/325mm. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 7195,00 | 143900,00 |
|  | PARAFUSO PARA HASTE OS UMERO, DE 16MM A 60MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 80 | 617,67 | 49413,33 |
|  | CANULAS PARA ACESSO VERTEBRAL J.ALLEVO CONTENDO: CANULAS ACESSO 11GX11CM, 02 PINOS GUIA COM PONTA CEGA 26CM COMPRIMENTO, 02 PINOS GUIA PONTA CORTANTE 26CM COMPRIMENTO, 01 CÂNULA DE INTRODUÇÃO VERTERBRAL 08G X 12CM GRADUADO, 01 DISPOSITIVO DE INTRODUÇÃO VERTEBRAL 08G X 12CM GRADUADO, 01 CÂNULA DE BIOPSIA ÓSSEA 08GX12CM PONTA CONICA, 01 CANULA BROCA ÓSSEA. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 15076,33 | 75381,67 |
|  | CÂNULAS PARA PREECHIMENTO J.ALLEVO CONTENDO: 06 CONJUNTOS DE CANULAS PARA PREECHIMENTO DE CIMENTO CONTENDO 1,5ML. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 5 | 12505,00 | 62525,00 |
|  | DISPOSITIVO DE INSUFLÃO ATRIUM J.ALLEVO, MANIPULO DE BLOQUEIO, MANOMETRO, TUBO CONECTOR DE ALTA PRESSÃO, ADAPTADOR ROTATIVO MACHO, CAPACIDADE DE 14ML E TAXA DE PRESSAO 30ATM. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 851,33 | 8513,33 |
|  | CATETERES BALÃO DE ALTA RESISTENCIA J.ALLEVO(2), EXTREMIDADE DISTAL SEMI-COMPLASCENTE, REVESTIDO EM SILICONE, DOIS MARCADORES DE PLATINA NAS EXTERMIDADES DISTAL E PROXIMAL, CONECTOR COM VALCULA NO CATETER, COM 10MM COMPRIMENTO E 16MM DE DIAMETRO EXTERNO DO BALÃO, 01 SERINGA A VACUO DE 20ML OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 2 | 12505,00 | 25010,00 |
|  | CATETERES BALÃO DE ALTA RESISTENCIA J.ALLEVO(2), EXTREMIDADE DISTAL SEMI-COMPLASCENTE, REVESTIDO EM SILICONE, DOIS MARCADORES DE PLATINA NAS EXTERMIDADES DISTAL E PROXIMAL, CONECTOR COM VALCULA NO CATETER, COM 16MM COMPRIMENTO E 16MM DE DIAMETRO EXTERNO DO BALÃO, 01 SERINGA A VACUO DE 20ML OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 2 | 12505,00 | 25010,00 |
|  | CATETERES BALÃO DE ALTA RESISTENCIA J.ALLEVO(2), EXTREMIDADE DISTAL SEMI-COMPLASCENTE, REVESTIDO EM SILICONE, DOIS MARCADORES DE PLATINA NAS EXTERMIDADES DISTAL E PROXIMAL, CONECTOR COM VALCULA NO CATETER, COM 22MM COMPRIMENTO E 16MM DE DIAMETRO EXTERNO DO BALÃO, 01 SERINGA A VACUO DE 20ML OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 1 | 12505,00 | 12505,00 |
|  | PULSE DE LAVAGEM DESCARTÁVEL, COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COM ASPIRAÇAO SIMULTÂNEA, COMPOSTO C/ DUAS PONTEIRAS DE LAVAGEM(JOELHO E QUADRIL), 1 PROTETOR ANTI-RESPINGO. DISPENSA USO DE NITROGENIO E ENERGIA ELETRICA. FACILITA A REMOÇAO DO TECIDO NECROSADO, BACTERIAS E CORPOS ESTRANHOS. USO DESCARTAVEL OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 50 | 3295,00 | 164750,00 |
|  | PROTESE PARA ARTROPLASTIA DA CABEÇA RADIAL EM TITANIO, ANATOMICAMENTE DESENHADA, SEMIRESTRINGIDA, USO ÚNICO, 9MM/12MM/18MM , HASTE 07MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 5901,67 | 59016,67 |
|  | ÂNCORA AUTOFREZANTE EM TITÂNIO, 2.0MM, 3.0MM, 4.0MM E 5.0MM, ESTERIL, MONTADA COM FIO DE SUTURA RESISTENTE, AGULHADA, USO ÚNICO. OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 20 | 4835,56 | 96711,25 |
|  | PARAFUSO SNAP PARA OSTEOTONIA DE SCARD E WEIL EM TITANIO, CABEÇA DE BAIXO PERFIL COM 3 ENCAIXES, AUTOPERFURANTES COM SEÇÃO SEM ROSCA PARA AUTO COMPRESSÃO 02MM DE DIAMETRO - DIVERSOS TAMANHOS OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 8104,85 | 243145,50 |
|  | PARAFUSO CANULADO SEM CABEÇA DIVERSOS TAMANHOS, EM TITÂNIO, COM SEÇÕES DE ROSCA INTERCALA QUE POSSIBILITA A REDUÇÃO DA FRATURA E AVANÇADA COMPRESSÃO INTERFRAGMENTÁRIA, COMPRIMENTOS QUE VARIAM ENTRE 12MM - 30MM OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 30 | 4598,25 | 137947,50 |
|  | MATRIZ ORGÂNICA DE COLÁGENO TIPO I POLIMERIZADO E PURIFICADO FIBRILAR E HEMOSTÁTICA OU DE MELHOR QUALIDADE | 140635 | UNID | 10 | 10462,67 | 104626,67 |

  - A quantidade mínima de unidades a ser cotada por item será de 80% (oitenta por cento), conforme o Inciso IV, Artigo 9º, do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

2.1. Face melhor julgamento, a aquisição dos mesmos far-se-á através de processos licitatórios que enfatizem o procedimento célere e indicado a aquisição de bens e serviços comuns, indicando-se a modalidade do Pregão Eletrônico.

2.2. Será adotado, preferencialmente, o SRP (Sistema de Registro de Preços) quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviço necessários a Administração para o desempenho de suas atribuições.

- DA AMOSTRA.

  - Poderá ser exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostras dos itens para a verificação da compatibilidade com as especificações deste Termo de Referência e consequente aceitação da proposta, no local e prazo indicado no edital.

    - A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e modelo.

    - Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável pela análise, bem como conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários.

    - Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única, no seguinte endereço:

HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO

Divisão Administrativa - Almoxarifado

Rua Francisco Manuel, 126 Benfica

Cep : 20911-270

  - Só serão recebidos os produtos que tenham tempo restante de validade de no mínimo 80%, em relação ao prazo total de validade, no momento do recebimento pelas OMS.

  - Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 30(trinta) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5(cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os bens serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

  - Os produtos deverão possuir prazo de validade mínimo de 12 (meses) e garantia contra defeitos de fabricação, contado a partir da data de entrega.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - São obrigações da Contratante:

    - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

    - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

    - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

    - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

    - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

    - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

    - As empresas classificadas como vencedoras nos itens que forem de procedimentos tais como: FIXADOR EXTERNOS, HASTES, ENXERTOS ÓSSEOS, ARTROSOCOPIA E LIGAMENTOPLASTIA, PRÓTESES (TODAS), PLACAS (TODAS) e outros, deverão fornecer instrumental (aplicativo, motor cirúrgico mais serra) e apoio técnico (instrumentador e/ou consultor técnico em todas as cirurgias e quando necessário), tendo como horário obrigatório de apresentação dos técnicos às 07:00 hs no dia da cirurgia, mesmo após vencido o pregão, outrossim todas as empresas fornecedoras deverão se atentar e se comprometer a obediência das normas de funcionamento do Centro Cirúrgico ortopédico, incluindo-se a Enfermagem, Chefia e aos Cirurgiões.

    - As empresas que estejam enquadradas no item acima deverão apresentar uma declaração de comprometimento de que mesmo após decorrido o tempo encerramento do pregão (junto com a documentação de habilitação), deverão dar continuidade a apresentação do instrumental e apoio técnico (dentro do horário previsto), enquanto permanecer o material em estoque e necessidade de revisões futuras, a empresa deixar de apresentar, acarretará a desclassificação da mesma.

    - Nos lotes nº 1 à 63, será utilizado o critério de adjudicação menor preço por lote, sendo eleita vencedora neste conjunto de itens a empresa que apresentar o menor preço global, sendo obrigatória a cotação de preços para todos estes itens dentro do grupo/lote.

    - Quando o material for solicitado, a empresa obrigatoriamente deverá entregá-lo com até 24 h úteis antes do procedimento cirúrgico para futura esterilização, a empresa deverá apresentar uma declaração de comprometimento relativo a este prazo (junto com a documentação de habilitação), a empresa deixar de apresentar, acarretará a desclassificação da mesma.

    - Caso o material empenhado seja específico para um paciente, é necessária a concretização do procedimento para que seja confirmada a utilização pela clínica no Almoxarifado onde dá-se a entrada do material solicitado. Caso no ato operatório seja inviável a colocação de prótese ou utilização do material no procedimento, o material será recolhido pela firma fornecedora e será gerada uma nota fiscal com apenas o que foi utilizado pelo paciente.

    - Com relação ao material empenhado, é necessário um contato do fornecedor com a clínica que solicitou para confirmação de entrega do material na data estabelecida pela clínica para realização do procedimento. Em raros casos são cancelados o empenho por falecimento do paciente, por falta de condições clínicas de realização do procedimento ou até desistência do paciente.

    - Há também outra situação que pode não haver utilização do material mesmo tendo dado entrada pelo almoxarifado tendo sido encaminhado ao Centro Cirúrgico Ortopédico. No momento do ato anestésico, se o paciente não apresentar condições clínicas para continuar o procedimento, etc. Será agendada nova data do procedimento

    - Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, com a inclusão, a partir de 05/01/2012, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em cumprimento ao disposto na Lei nº 12.440, de 07/07/2011;

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

    - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

    - Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - Fraudar na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Não mantiver a proposta.

  - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

    - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos;

    - Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

    - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

ANEXO II

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO  BRASILEIRO

CML       -      lª RM

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO

(HOSPITAL REAL MILITAR E ULTRAMAR)

1769

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º .........

O Hospital Central do Exército, com sede na Rua Francisco Manoel, 126 – Triagem  - Rio de janeiro – RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.609.235/0001-50, neste ato representado pelo Sr Edval Freitas Cabral Filho – Cel – Ordenador de Despesas do HCE, nomeado pelo Boletim Interno nº 110 de 19 de junho de 2009, inscrito(a) no CPF sob o nº 469.658.907-20 portador da Carteira de Identidade nº 077.837.991-7 - MEx, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ____/2012, publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo n.º _____ , RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, e em conformidade com as disposições a seguir:

- DO OBJETO

  - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item: 1

Descrição: Descrição Complementar: Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Quantidade: Unidade de fornecimento: Valor estimado: R$ Situação:

- VALIDADE DA ATA

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................, não podendo ser prorrogada.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ANEXO III

(PAPEL TIMBRADO DO ÓRGÃO ATESTANTE)

ATESTADO  DE  QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada ATESTO(AMOS) nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º8.666/93, para fins de comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que a Empresa _____________________, CNPJ n.º ______________, estabelecida à __________________, é habitual fornecedora de ______________________ a este ATESTANTE,conforme descrição abaixo;

| Item | Especificação | Marca | Unidade | Qtd | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sendo que até a presente data vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

Rio de Janeiro, RJ, .......................

(CNPJ DO ATESTANTE)

(OBRIGATÓRIO)

(ASS)  _____________________________________

NOME:............................                                                            FUNÇÃO:..........................                                                                 IDT.:............................                                                               CPF:.............................                                               TEL/CONTATO:.....................                                                             FAX:.............................

ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS

(Modelo)

À (nome do comprador)

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sa nossa proposta de preços de fornecimento de Material de Cirurgia Ortopédica, pelo preço global de R$___________ (_____________), nos termos do Edital e seus Anexos.

| Item | Descrição | Unid | Marca | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ......... | ... |  | ... | ... | ... |

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: _____________________________________

CNPJ/MF: _______________

Endereço: __________________________________________

Tel./Fax: _______________

CEP: ____________________

Cidade: __________________________ UF: __________

Banco: ____________ Agência: _____________  c/c: ________________

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome:________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________

CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______

CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________

RG nº:___________________________Expedido por: ____________

Naturalidade: ____________________Nacionalidade: ___________________

OBSERVAÇÕES:

A proposta deverá ainda:

i) ser apresentada em uma via, com reconhecimento de firma, numeradas seqüencialmente, rubricadas e grampeadas, de modo a evitar-se o extravio, em envelope ABERTO para conferência do auxiliar do Pregoeiro, sendo lacrado na presença do representante da empresa, contendo preferivelmente a logomarca da empresa (se a possuir) e identificados na face externa do envelope com o nome da empresa, número do CNPJ, referência ao processo licitatório com reconhecimento de firma;

ii) Os preços unitários constantes das propostas estarão obrigatoriamente expressos em moeda corrente nacional (REAL), até centavos de real, em algarismos, e o valor total dos itens em algarismos e por extenso, entendendo-se que, no caso de divergência entre os valores expressos por essas modalidades, prevalecerá o preço escrito por extenso. O valor total da proposta (somatório de todos os itens cotados, multiplicados pelas quantidades licitadas) deverá ser transcrito em sua última página, em algarismos e por extenso e será utilizado para a confirmação da compatibilidade do Capital Social;

iii) Deverá conter a declaração do prazo de validade das propostas, no mínimo, de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação e uma vez registrados em Ata de Registro de Preços valerão por 12 (doze) meses, sendo obrigatório a entrega da mesma atualizada com os últimos lances e com data a contar da homologação, com ou sem reduções no momento da assinatura da Ata;