EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 262/2006 – SENAI-PR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REAGENTES, VIDRARIAS E MEIOS DE CULTURA PARA LABORATÓRIO

DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

  - O SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, adiante designado simplesmente SENAI-PR, com sede na Avenida Cândido de Abreu, 200, Centro Cívico, Curitiba, Estado do Paraná, torna público que fará realizar licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na forma de REGISTRO DE PREÇO, regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI – Ato nº. 01/06, de 24/02/2006 e com observância às condições estabelecidas neste Edital.

  - A proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelopes fechados e separados, no dia 18 de outubro de 2006 às 09:00 horas, na Av. Comendador Franco  nº. 1341, Jardim Botânico, CEP 80.215-090, Curitiba-PR, onde será realizada a abertura pública desta Concorrência Pública, coordenada pela Comissão de Licitação do Sistema FIEP.

  - Aberta a sessão, não mais será permitida a entrada de interessados em participar da licitação, como proponentes, no recinto dos trabalhos.

  - O SENAI-PR não se responsabilizará por envelopes que, remetidos pela via postal ou entregues em locais diferentes do indicado no subitem 1.2, não forem recebidos até a data e horário estabelecidos.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

## O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO SENAI-PR tem como objetivo manter o registro de propostas vantajosas e, segundo as conveniências do SENAI-PR, promover as aquisições dos materiais dos licitantes vencedores da licitação.

## O SENAI-PR não se obriga a adquirir dos licitantes vencedores, podendo realizar licitação específica para a aquisição de um ou mais itens, hipóteses em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá sempre preferência.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO

## O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o Registro de Preços para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO, REAGENTES, VIDRARIAS E MEIOS DE CULTURA PARA LABORATÓRIO, de acordo com as especificações descritas no Anexo I.

3.2    As aquisições decorrentes deste Registro de Preços serão feitas de acordo com as necessidades que  surgirem no decorrer da vigência deste Registro de Preços, ficando portanto o SENAI-PR desobrigado de realizar aquisições em qualquer quantidade.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Para participar da presente licitação, as empresas deverão:

- Retirar o presente edital no site www.fiepr.org.br.

- Entregar simultaneamente os invólucros de HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL, na unidade do SENAI - CIETEP, sita na Rua Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico – Curitiba-PR, CEP 80.215-090, até a data e hora marcados para início do certame.

## Serão impedidas de participar da presente licitação todas as empresas que:

- Tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública direta ou indireta, Municipal, Estadual, Federal ou por qualquer dos entes integrantes do Sistema “S”;

- Estejam suspensas do direito de licitar, nos prazos e condições do impedimento declarado por qualquer uma das entidades relacionadas na alínea acima;

- Que tendo sido contratada por qualquer uma das Entidades que integram o SISTEMA FIEP, esteja em atraso, total ou parcial, nas entrega do material ou na prestação de serviço que lhe foi adjudicado, bem como aquelas que, adjudicadas nos últimos 12 (doze) meses, sem justificativa, não tenham cumprido com suas obrigações contratuais, independente de qualquer modalidade de aquisição ou de qualquer outra penalidade que lhe tenha sido aplicada;

- Apresente-se na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

- Que sejam estrangeiras e não tenham autorização, mediante decreto, para funcionar no país.

## Somente poderão participar deste processo as empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da presente licitação, observadas as condições inerentes à habilitação, sendo vedada a participação de sociedade em consórcio.

DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL

## As empresas proponentes deverão apresentar os Documentos de Habilitação e Proposta Comercial, em envelopes distintos e lacrados, com nome da proponente e que deverão conter externamente a indicação do seu conteúdo, do seguinte modo (sugestão):

ENVELOPE Nº. 01 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 262/2006 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REAGENTES, VIDRARIAS E MEIOS DE CULTURA PARA LABORATÓRIO DATA: 18/10/2006 HORA: 09:00hrs.

ENVELOPE Nº. 02 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 262/2006. PROPOSTA COMERCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REAGENTES, VIDRARIAS E MEIOS DE CULTURA PARA LABORATÓRIO DATA: 18/10/2006 HORA: 09:00hrs.

## A entrega dos Documentos de Habilitação e das Propostas Comerciais deverá ocorrer na unidade do SENAI - CIETEP, endereço mencionado no item 4.1, letra “b” acima, até a data e horário citados no item 1.2, e sua abertura se fará na mesma data, local e hora. Os envelopes que chegarem após o inicio da abertura dos invólucros não serão recebidos.

## Os documentos constantes de cada envelope deverão, preferencialmente, ser numerados, encadernados ou grampeados, de forma a não conter folhas soltas.

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

## Para fins de sua habilitação as empresas proponentes apresentarão, por ocasião da entrega das propostas, em envelope fechado, os documentos a seguir relacionados:

Os documentos devem:

I - estar vigentes, sendo que aqueles nos quais a validade não estiver expressa pelos órgãos emitentes deverão ser apresentados com data de expedição não superior a 180 dias;

II - ser entregues em original, cópia autenticada por cartório competente, sob a forma de publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, em cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para conferência e autenticação da cópia pela Comissão de Licitação, no ato da abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação;

III - os documentos relativos à regularidade fiscal, quando obtidos pela internet, serão considerados válidos, cabendo, entretanto, ao Colegiado Julgador, proceder a devida consulta nos respectivos endereços eletrônicos a fim de ratificar os documentos apresentados.

## Documentos relativos à Habilitação

## O envelope destinado à habilitação deverá conter:

- Carta de apresentação conforme modelo do Anexo II endereçado à Comissão de Licitação do Sistema FIEP, redigida em papel timbrado, assinada por representante legal, na qual solicita a sua participação nesta Licitação, concordando com as disposições constantes deste Edital e aquelas incluídas na redação da minuta do citado Anexo IV;

- Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União;

- Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais da sede da licitante;

- Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais da sede da licitante;

- Certidão Negativa de Débito do INSS (CND);

- Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);

- Registro Comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, que comprovem a situação financeira da empresa, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 meses da data de apresentação e devidamente assinado pelo responsável legal da empresa e por contador habilitado.

- Decreto de autorização para funcionamento no país, no caso de empresas estrangeiras;

- Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com antecedência máxima de 30 dias da data da apresentação.

## A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados no item 6.2, em original ou cópia autenticada, sendo que as Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao “prazo de validade”.

### A empresa que não apresentar a documentação exigida neste Edital será considerada inabilitada.

### Abertos os envelopes de Nº. 01 – Documentos de Habilitação, os documentos ali contidos serão examinados e rubricados pelos participantes presentes e pela Comissão de Licitação, assim como o contido nos envelopes de N° 02 – PROPOSTA COMERCIAL, das empresas habilitadas.

### Às empresas inabilitadas, serão devolvidos os envelopes de Nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL, lacrados, mediante assinatura de protocolo de recebimento.

### A Comissão de Licitação, após o recebimento, abertura, exame da documentação e registro em Ata, poderá suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, podendo marcar na oportunidade data e horário para nova reunião, ocasião em que serão proclamados os habilitados e abertos os envelopes contendo a proposta comercial.

### O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente o direito a reclamação de qualquer natureza.

### Com base no Capítulo VI, Art. 16 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, será facultado à Comissão de Licitação inverter o procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de N° 02, contendo PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os proponentes pela ordem crescente dos menores preços unitários por item, e só então abrindo os envelopes de N° 01, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, iniciando com o do proponente classificado em primeiro lugar, e assim sucessivamente, se necessário.

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

## As propostas deverão ser apresentadas, em papel timbrado ou carimbado com o CNPJ da Empresa Licitante, redigida de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em plena conformidade com as instruções que compõem este Edital. Juntamente com a proposta comercial escrita deverá ser fornecida uma cópia em meio eletrônico (Cd ou Disquete, aplicativo Excel) dos itens e seus respectivos valores unitários.  O Senai disponibilizará no site www.fiepr.org.br na internet o arquivo em Excel contendo os itens deste edital. Se houver divergência entre os valores constantes na proposta escrita e no arquivo eletrônico, prevalecerá o contido na proposta escrita.

## Para fins do Registro de Preços o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

## O certame será julgado pelo menor preço por ITEM.

## O proponente deverá considerar que:

### A estimativa de aquisição para cada item está constando no Anexo I e é para os próximos 12 (doze) meses. Obs: Que fique aqui registrado de forma inequívoca que o SENAI-PR não se obriga a adquirir quantidades mínimas e as contratações serão realizadas de acordo com as necessidades que surgirem durante a vigência do Registro de Preços.

### Os pedidos serão realizados de acordo com a necessidade e serão formalizados através do documento denominado Autorização de Fornecimento, instrumento hábil para todos os fins de direito.

### O prazo de entrega dos materiais, para atendimento da Autorização de Fornecimento deverá ser, no máximo, 30 (trinta) dias.

### Os materiais deverão ser entregues no endereço descrito no documento de aquisição (Autorização de Fornecimento), com frete por conta do fornecedor, nas Unidades da Regional abaixo:

- Senai Cic: Avenida Nossa Senhora da Cabeça, 1371 – Cic – Curitiba/PR.

- Senai Cetmetal: Rua Dr. Murici, 203 – Costeira – São José dos Pinhais/PR.

## Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposições deste Edital, seja no aspecto formal (salvo nos casos expressamente ressalvados neste Edital) ou no seu conteúdo técnico.

## É de inteira responsabilidade do proponente o preço e demais condições apresentadas, salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, o que será registrado em ata, quando será desconsiderada e desclassificada a proposta, para o item objeto da mesma.

## Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

## As propostas deverão ser apresentadas com preços em moeda corrente nacional (reais) e irreajustáveis, incluindo todas as despesas com impostos, descontos, emolumentos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta e indireta, do contrato de compra, sem direito a reembolso.

## O proponente deverá efetuar o levantamento de todas as suas despesas para a perfeita cobertura do fornecimento, caso venha sagrar-se vencedor, prevendo na elaboração de sua proposta todos os custos, ficando inteiramente responsável pelo completo fornecimento dos materiais, pelos custos orçados, ainda que suas previsões e estimativas fiquem aquém das despesas reais.

## A proposta comercial deverá ser formulada considerando os locais de entrega descritos no subitem 7.4.4 e seguindo as normas do subitem 7.7 deste edital.

## A elaboração da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe cabendo a desistência após início do processo de abertura.

## Só será aceita uma proposta para cada item, não podendo a empresa ofertar opções comerciais, além de que não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste instrumento convocatório.

## No caso de divergência, entre valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá sempre o de MENOR VALOR da proposta escrita.

DOS PROCEDIMENTOS

## Os Envelopes 1 e 2 serão recebidos pela Comissão de Licitação, no local, dia e hora previstos no preâmbulo deste edital, não sendo permitido o ingresso de licitantes retardatários após o inicio da abertura dos invólucros, salvo como ouvintes.

## Os envelopes recebidos serão abertos na data e horário determinado neste Edital em dois momentos,  sendo  passível a critério exclusivo da Comissão de Licitação a postergação a abertura das propostas para outra data, face a eventuais registros e aos motivos que possam ter ensejado a  inabilitação de uma das proponentes.

## Na reunião de abertura, os documentos serão rubricados em todas as suas folhas pela Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes credenciados, ou por comissão por eles nomeadas.

8.4. 	Será facultado à Comissão de Licitação, inverter o procedimento, abrindo primeiramente o envelope de habilitação e após as propostas dos licitantes habilitados, conforme previsto no art. 16 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.

## 8.5.         Da sessão lavrar-se-á ata, na qual serão registradas todas as ocorrências e que, ao final, será assinada pelos membros da Comissão e pelas licitantes presentes.

DO JULGAMENTO

## O julgamento das propostas far-se-á pelo "Menor Preço por Item”.

## A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar aos licitantes informações adicionais sobre as propostas apresentadas. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido implicará na desclassificação do licitante.

## A Comissão de Licitação poderá, no interesse do SENAI-PR, relevar omissões puramente formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta licitação e possam ser sanadas em prazo fixado pela mesma, desde já entendido que é vedada a inclusão de documentos que deveriam constar no ato de abertura.

## No caso de empate, será decidido por sorteio realizado em ato público, pela Comissão de Licitação.

## Serão também registrados os fornecedores, na ordem de sua classificação, para fins de convocação remanescente.

## A adjudicação será formalizada em Ata de Registro de Preços - Anexo III, do menor preço e respectivo fornecedor.

## A existência de preços registrados não obriga o SENAI-PR a firmar as aquisições que deles poderão advir, não cabendo ao licitante direito a indenizações de qualquer espécie, caso a aquisição não seja efetivada.

## Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexeqüíveis.

## Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido no presente instrumento convocatório, e classificadas segundo a ordem dos valores propostos, após aferição dos preços, inclusive com a eliminação daquelas em que o valor por item proposto configure-se como aviltante e manifestadamente inexeqüíveis, será declarada como mais vantajosa a proposta de menor preço.

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

## Para fins de julgamento a Comissão de Licitação desclassificará as propostas que apresentarem preços excessivos ou inexeqüíveis, aplicando o seguinte critério de aceitabilidade de preços:

### Inexeqüíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, quando o licitante será convocado para demonstrar a exeqüibilidade do preço ofertado, e, se não comprovado, será desclassificado;

### Preços manifestamente excessivos, quando ultrapassarem de forma significativa o valor do preço médio de mercado, obtido através da média de preços consultados pela Gestão de Compras, antes da abertura da licitação, informação constante do processo interno do SENAI-PR.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Do julgamento caberá recurso na forma definida por este Edital e nos termos do disposto no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.

  - Havendo impugnações, serão consignadas em Ata e após o resultado caberão os recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após este registro, dirigidos à Comissão de Licitação, que os submeterá à análise do Sr. Diretor de Administração e Controle.

  - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, no prazo de 05 (cinco) dais úteis.

11.4      Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data final para sua interposição, por autoridade competente.

11.5 	Na reunião de abertura dos envelopes a Comissão de Licitação poderá propor aos proponentes presentes que abram mão do direito de interpor recursos sobre o resultado do certame, cabendo a cada proponente a decisão de aceitar ou não.

DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

## Os preços constantes do registro de preços não serão reajustados no prazo de validade da proposta. Após este período, no caso de interesse de ambas as partes em renová-lo, poderão sofrer atualização, observados os seguintes critérios:

## 12.1.1 Será sempre verificado o preço do objeto junto ao mercado, e havendo disparidade, para baixo ou para cima, a Comissão de Licitação poderá ajustar o preço. Isto poderá ser executado em função de consulta ao mercado;

## 12.1.2 O disposto no item anterior aplica-se, igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes;

## 12.1.3 O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO - GESTÃO DE COMPRAS - SISTEMA FIEP, especificando o novo preço, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Ao proceder a solicitação de atualização de preço o beneficiário do registro fica ciente que será permitido que a Comissão de Licitação convoque, na ordem de classificação, as empresas remanescentes, para aceitarem o fornecimento no mesmo preço registrado  pela 1ª classificada;

## Independentemente da solicitação de que trata o item acima, a Comissão de Licitação, a qualquer momento poderá convocar as licitantes a reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da data da ata de reunião convocada pelo Presidente da Comissão;

## Não será respondida nenhuma solicitação de atualização de preço em caráter informal.

DA CONTRATAÇÃO

## As obrigações decorrentes da aquisição dos materiais constantes do registro de preços a ser firmada entre o SENAI-PR e o fornecedor serão formalizadas através de um instrumento contratual simplificado denominado Autorização de Fornecimento, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e a legislação vigente.

## Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar a Autorização de Fornecimento no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.

## Observados os critérios e condições estabelecidos no presente Edital, o SENAI-PR poderá contratar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse do SENAI-PR justifiquem, e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

## O(s) fornecedor(es) deverão informar um e-mail que será utilizado pelo SENAI-PR para todos os contatos oficiais decorrentes do certame.

DOS PRAZOS E DAS MULTAS

## Os fornecedores que tenham seus preços registrados poderão ser convocados a firmar as aquisições decorrentes do registro de preços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da convocação expedida pelo SENAI-PR, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo SENAI-PR.

## O prazo de entrega dos materiais estabelecido neste edital poderá ser prorrogado quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Coordenação de Administração – Gestão de Compras do Sistema FIEP.

## O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, observadas as condições de reajuste de preço previsto neste instrumento.

## A empresa contratada estará sujeita à multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor da aquisição, por dia que exceder o prazo estipulado para a entrega dos materiais, salvo quando houver motivo justificado, aceito pelo SENAI-PR.

DOS PAGAMENTOS

## Para pagamento, consideramos “Entrega Técnica”, materiais entregues somente após conferência e se os mesmos estiverem com as especificações caracterizadas na proposta, observando que os pagamentos serão efetuados em até 20 (vinte) dias após a entrega dos materiais.

## Os documentos legais de cobrança devem ser apresentados com até 5 (cinco) dias úteis de antecedência à data de vencimento.

## O pagamento referente ao objeto desta licitação, uma vez entregue e aceito em definitivo pelo SENAI-PR, será efetuado na modalidade caracterizada na proposta e, caso a empresa adjudicada tenha Termo de Cooperação Técnica e Financeira com o SENAI ou SESI, ou seja contribuinte do CIEP, o mesmo somente será realizado se esta estiver em dia com suas obrigações para com as mencionadas Entidades.

## Fica expressamente vedado ao vencedor da licitação, a negociação de faturas ou títulos de crédito com instituições financeiras ou factorings.

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

## Caso o material entregue, não corresponda ao exigido pelo Edital, ou não funcione devidamente, consoante, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de até 24h (vinte quatro horas) a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.

## A CONTRATADA deverá entregar o material no local determinado na Autorização de Fornecimento e em condições de uso imediato.

## As entregas dos materiais deverão ser realizadas dentro do prazo de entrega estipulado na proposta e estabelecido na Ata de Registro de Preços, contados da data de recebimento da Autorização de Fornecimento pelo fornecedor.

## O fornecedor deverá atender aos pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento da Ata.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

## O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

I – pelo SENAI-PR, quando:

a) o fornecedor não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços;

b) o fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar a entrega dos materiais constantes da autorização de fornecimento decorrente do registro de preços;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

e) por outras razões de interesse do SENAI-PR, devidamente fundamentadas, conforme previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.

II - pelo FORNECEDOR,

a) quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.

## Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição dos materiais constantes do registro de preços.

# DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

## Após a conclusão das fases licitatórias, exame do processo e término dos prazos recursais referentes ao mesmo, se nenhuma irregularidade for verificada, será homologado o resultado da presente licitação e adjudicado seu objeto para as empresa(s) vencedora(s), de acordo com os critérios definidos neste Edital.

# DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

## Os interessados poderão obter maiores informações sobre a licitação, por meio de documento em papel timbrado da licitante, podendo ser encaminhado para o e-mail robinson.leao@pr.senai.br, fac-símile (41) 3271-7116 em até 02 (dois) dias úteis anteriores à sessão de abertura dos envelopes.

## Todas as comunicações anteriores ou posteriores à data de abertura, relativas ao certame, serão veiculadas através do site www.fiepr.org.br que será o canal de comunicação oficial do SENAI-PR e das demais entidades do SISTEMA FIEP em seus processos licitatórios.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

## É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento licitatório, ou ainda, solicitar esclarecimentos adicionais, que deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

## Devidamente justificado, a presente licitação poderá ser cancelada, transferida, aumentada ou reduzida em suas quantidades, a critério exclusivo do SENAI-PR.

## A apresentação de proposta na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do Iicitante, com todos os termos e condições deste Edital e de seus anexos.

## O SENAI-PR reserva-se o direito, em anular ou revogar o presente certame, antes da assinatura da Ata de Registro de Preços ou da emissão da Autorização de Fornecimento, não acarretando quaisquer direitos aos licitantes que acorreram à licitação, seja por lucros cessantes ou quaisquer outras reparações.

21. DOS CASOS OMISSOS

## Todos os casos omissos serão julgados pela Comissão de Licitação e homologados pelo Diretor de Administração e Controle do Sistema FIEP e juntados aos autos, os quais, após consultadas doutrina, legislação e Assessoria Jurídica, quando necessárias, serão esclarecidos a todos os interessados, lavrado em documento, divulgados no site www.fiepr.org.br na internet e acostados ao processo licitatório, fazendo dele parte integrante.

# 22.    DOS ANEXOS

## Parte integrante do presente Edital, como ANEXOS:

- Objeto do Edital - relação dos materiais – ANEXO I

- Declaração de condições comerciais – ANEXO II

- Minuta da Ata de Registro de Preço – ANEXO III

- Formulário de Autorização de Fornecimento – ANEXO IV

Curitiba, 25 de agosto de 2006.

Carlos Sérgio Asinelli

DIRETOR REGIONAL SENAI/PR

Antonio Bento Rodrigues Pontes

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

Rodrigo Costa da Rocha Loures

PRESIDENTE SISTEMA FIEP

ANEXO I

OBJETO DO EDITAL - RELAÇÃO DE MATERIAIS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | UNID | QTD MIN | QTD MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-mercaptoetanol (500 ml) | Peça | 1 | 100 |
| 2 | 1- Naphthylamine - pureza mínima de 99%, substância insolúvel em ácido acético máx. 0,02%, metais pesados como Pb máx 0,001%, 2-Naphthylamine máx 0,1%, perda na secagem máx. 0,2%, com certificado de qualidade que ateste a pureza das concentrações máximas acima, frasco com 100g | Frasco | 1 | 5 |
| 3 | Tris (Hidróxi metil) Amônio Metano pa - 500g | Frasco | 1 | 5 |
| 4 | 1,4 - Dioxano P.A.GR ACS, ISO - pureza mínima de 99,5% - cor máx 10 Hazen, acidez máx 0,0008meq/g, ponto de fusão min 11ºC, formaldeído máx. 0,05%, acetaldeído máx 0,005%, peróxido (H2O2) máx 0,005%, compostos carbônicos (CO) máx 0,01%, resíduo na evaporação máx 0,001%, água máx 0,05%, Al máx 0,00005%, B máx 0,000002%, Ba máx 0,00001%, Ca máx 0,00005%, Cd máx 0,000005%, Co máx 0,000002%, Cr máx 0,000002%, Cu máx 0,000002%, Fe máx 0,00001%, Mg máx 0,00001%, Mn máx 0,000002%, Ni máx 0,000002%, Pb máx 0,00001%, Sn máx 0,00001%, Zn máx 0,00001%, estabilizado com 25ppm 2,6-di-terc-butil-4,metilfenol (BHT) - com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco com 1000 mL | Frasco | 4 | 10 |
| 5 | 2,3,5 - Triphenyltetrazoliumclorid - Frasco 10g - Marca Merck, Fluka,Sigma ou similar- com Certificado de Qualidade - com prazo de validade de no mínimo 03 anos | Frasco | 2 | 5 |
| 6 | 2,3,5 Triphenyl-Tetrazolium Choride C19H15N4Cl - M= 334,8 - Frasco 25g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 7 | 2,4,5-T (2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid) - Frasco com 250mg - Catálogo SUPELCO 2003/2004 página 521 - Part. Nº 45657-250MG ou similar | Frasco | 2 | 3 |
| 8 | 2,4-D - Frasco com 250mg - Catálogo SUPELCO 2005/2006 página 658 - Part. Nº 45415 ou similar | Frasco | 2 | 3 |
| 9 | 4,6 - Diamidino-2-Phenylindole ( DAPI ) - Frasco 10 mg - Marca Sigma - Cód. D-9542 ou similar. Com Certificado de Qualidade. | Frasco | 2 | 4 |
| 10 | 4,6 - Diamidino-2-Phenylindole ( DAPI ) -Dihydrocloride:Hidrate.Fluoresc.groove-binding probe for DNA Frasco 10 mg - Marca Sigma - Cód. D-9542 ou similar. Com Certificado de Qualidade.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 11 | Acetamida P.A. - pureza mínima de 99% - ponto de fusão 78-81ºC - com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco com 100g | Frasco | 1 | 5 |
| 12 | Acetamide para sintese ( C2H5NO ) - M = 59,07 g/mol - pureza (GC) >99% ; ponto ebulição 78-81°C - Frasco 100g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 13 | Acetanilida Pura 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 14 | Acetato de Amônia 98% Pa/Acs 1000g | Peça | 1 | 100 |
| 15 | Acetato de Amônia 98% Pa/Acs 500g | Peça | 1 | 100 |
| 16 | Acetato de Amônio p.a .pureza mínima 98%, insolúveis em águas max 0,005%, pH em 5% água na faixa de 6,7 a 7,3, cloretos máx 0,0005% nitrato máx 0,001%, sulfatos máx 0,001%, metais pesados como Pb máx 0,0002%, Ca áx 0,001%, Fe máx 0,0002% resíduos de ignição máx 0,01%, água máx 2%, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco com 500g | Frasco | 1 | 5 |
| 17 | Acetato de Bário Pa 250 g | Peça | 1 | 100 |
| 18 | Acetato de Butila Normal Pa (P.Federal) 1.000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 19 | Acetato de Cádmio Pa 100g | Peça | 1 | 100 |
| 20 | Acetato de Cálcio Pó (1h2o) Pa 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 21 | Acetato de Chumbo Básico Pa/Acs 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 22 | Acetato de Chumbo Neutro Pa/Acs (3h2o) 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 23 | Acetato de chumbo P.A. 1000g | Peça | 1 | 100 |
| 24 | Acetato de Chumbo Trihidratado P.A. - com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações mácimas acima, frasco com 1000 mL 500 g | Frasco | 1 | 5 |
| 25 | Acetato de Cobalto II Pa (4h2o) 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 26 | Acetato de Cobre II Pa 250 g | Peça | 1 | 100 |
| 27 | Acetato de Etila P.A. GR ACS, ISO - pureza mínima 99,5%, cor máx 10Hazen, acidez máx 0,0008meq/g, etanol máx 0,1%, metanol máx 0,1%, metil acetato máx 0,1%, resíduo de evaporação máx 0,01%, água máx 0,05%, Al máx 0,00005%, B máx 0,000002%, Ba máx 0,00001%, Ca máx 0,00005%, Cd máx 0,000005% Co max 0,000002%, Cr máx 0,000002%, Cu máx 0,000002%, Fe máx 0,00001%, Mg máx 0,00001%, Mn máx 0,000002%, Ni máx 0,000002%, Pb máx 0,00001%, Sn máx 0,00001%, Zn máx 0,00001% - com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco com 1000 mL | Frasco | 2 | 6 |
| 28 | Acetato de Etila Pa (P.Federal). 1.000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 29 | Acetato de Fenil Mercúrio Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 30 | Acetato de Magnésio 4H2O Pa/Acs 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 31 | Acetato de Mercúrio II Pa (Ico) Acs 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 32 | Acetato de Metila P.S. 500 ml | Peça | 1 | 100 |
| 33 | Acetato de Naftila Pa 10 g | Peça | 1 | 100 |
| 34 | Acetato de Níquel Pa (4h2o) 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 35 | Acetato de Potássio Pa/Acs 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 36 | Acetato de Sódio Anidro P.A.- GR ACS - pureza mínima 99%, insolúvel em água máx 0,01%, pH (5% em água) 7,5 - 9,2, Cloro máx 0,001%, PO4 máx 0,0005%, SO4 máx 0,003%, metal pesado como Pb máx 0,001%, Al máx 0,001%, Ca máx 0,001%, Cu máx 0,0003%, Fe máx 0,0005%, K máx 0,02%, Mg máx 0,0005% - com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco com 500g | Frasco | 2 | 6 |
| 37 | Acetato de Sódio Anidro Pa/Acs 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 38 | Acetato de Sódio Crist.(3h2o) Pa 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 39 | Acetato de Sódio Trihidratado p.a., conteudo minimo 99,5-100,5 %, insolúveis em água máx 0,005%, pH em 5% de água na faixa de 7,5 a9,0; cloretos máx 0,0005%, fosfatos max 0,0002%, sulfatos máx 0,002%, nitrogênio total max 0,001%, metais pesados com Pb máx 0,0005%, Al máx 0,0005%, Ca máx 0,001%, Cu máx 0,0003%, Fe máx 0,0005%, K máx 0,005%, Mg máx 0,005%, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Fr.500g | Frasco | 2 | 6 |
| 40 | Acetato de Tálio Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 41 | Acetato de Zinco dihidratado p.a ., conteudo minimo 98 a 102% , cloretos máx 0,0005%, sulfatos máx 0,005%, nitrogênio total máx 0,002%, Ca máx 0,001%, Cd máx 0,0005%, Cu máx 0,0005%, Fe máx 0,0005%, Na máx 0,001%, Pb máx 0,0005%, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco com 500g | Frasco | 1 | 4 |
| 42 | Acetil Acetona P.S. 250 ml | Peça | 1 | 100 |
| 43 | Acetilmetionina Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 44 | Acetoácido P.A - com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações mácimas acima, frasco com 250 mL | Frasco | 1 | 4 |
| 45 | Acetona Pa/Acs (Polícia Federal). 1000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 46 | Acetona para análise, conteudo minimo 09,5 %, cor maxima 10 hazen, acidez máxima 0,0003meq/g, alcalinidade máxima 0,0006 meq/g, etanaol max 0,01%, metanol máx 0,005 %, 2-propano max 0,05%, aldeidos máx 0,001%, subst redutoras de permanganato de potássio max 0,00025 %, resíduo de evaporção max 0,001 %, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco de 1000 ml | Frasco | 200 | 300 |
| 47 | Acetonitrila - HPLC - GR ACS - pureza mínimo 99,5%, cor máx 10 Hazen, resíduo de evaporação máx 0,001%, água máx 0,1%, acidez máx 0,002meq/g, alcalinidade máx 0,0001meq/g, CN máx 0,005%, Al máx 0,00005%, B máx 0,000002%, Ba máx 0,00001%, Ca máx 0,00005%, Cd máx 0,000005%, Co máx 0,000002%, Cr máx 0,000002%, Cu máx 0,000002%, Fe máx 0,00001%, Mg máx 0,00001%, Mn máx 0,000002%, Ni máx 0,000002%, Pb máx 0,00001%, Sn máx 0,00001%, Zn máx 0,00001% - com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Galão com 4 litros | Frasco | 24 | 50 |
| 48 | Acetonitrila Pa/Acs (P.Federal). 1.000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 49 | Ácido 1-Naftilacético Pa 10 g | Peça | 1 | 100 |
| 50 | Ácido 2-Etilhexanoico pa 100 ml | Peça | 1 | 100 |
| 51 | Ácido 4-Amino Benzóico Pa 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 52 | Ácido Acético Glacial 1% (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 53 | Ácido Acético Glacial 10% (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 54 | Ácido Acético Glacial 2% (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 55 | Ácido Acético Glacial Especial GR PA ACS ISO, pureza minima 99,8 %, acetaldeído máx 2 ppm, anidrido acético máx 100 ppm, alcalinidade máx 0,0004 meq/g, temperatura de solidificação máx 16,3 oC, cloretos máx 0,4 ppm, fosfatos máx 0,4 ppm, sulfatos máx 0,4 ppm, Ag máx 0,05 ppm, Al máx 0,02 ppm, As e Sb máx0,05 ppm, Cd máx 0,02 pm, Cr máx 0,02 ppm, Cu máx 0,01 ppm, Fe máx 0,05 ppm, Hg máx 0,005ppm, Li máx 0,01 ppm, Na max 0,2 ppm, Ni máx 0,02ppm, Pb máx 0,01 ppm, Zn máx 0,03 ppm, material não volátil máx 5 ppm, com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco de vidro- litro | Frasco | 10 | 20 |
| 56 | Ácido acético glacial P.A. 1 lt | Peça | 1 | 100 |
| 57 | Ácido Acético Glacial Pa/Acs (P.Federal). 1000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 58 | Ácido Acetil Salicilico Pa 250 g | Peça | 1 | 100 |
| 59 | Ácido Adipico Pa 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 60 | Ácido Amino Acético Pa (Glicina) 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 61 | Ácido Amino Hidróxinaftaleno Sulfonico Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 62 | Ácido ascórbico Especial, GR ACS ISO, conteudo mínimo 99,7%, Rotação específica (alfa 25/D; 10% água) +20,5-+21,5 o , cloretos máx 0,05 %,sulfato máx 0,002%, metais pesados ( como PB) máx0,001 %, Fe máx 0,0002%,cinzas sulfatadas máx 0,04%, perda na secagem a 105 oC máx0,1 %, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco plástico de 100g | Frasco | 1 | 2 |
| 63 | Ácido Ascórbico L(+) Pa/Acs 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 64 | Ácido Ascórbico L(+) Pa/Acs 250 g | Peça | 1 | 100 |
| 65 | Ácido Aspártico L 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 66 | Ácido Aurintricarboxilico Sal de Amônia Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 67 | Ácido Barbitúrico p. a . - pureza maior que 99% -ponto de fusão 248-251 oC, Fe máx 0,001 %, Cloretos máx 0,004%, metais pesados max 0,005%, cinzas máx0,1 %, perdas na secagem a 105oC max0,1 %, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco plástico de 100g -Merck, JT Baker, Mallincroft, Alldrich ou similar | Frasco | 1 | 2 |
| 68 | Ácido Benzeno Sulfônico Pa 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 69 | Ácido Benzóico Crist.Pa/Acs (P.Federal). 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 70 | Acido bórico (1kg) | Peça | 1 | 100 |
| 71 | Ácido Bórico Crist.Pa/Acs (P.Federal) 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 72 | Ácido Bórico P.A Especial - GR, ACS, ISO pureza mínima 99,8, substâncias insolúveis em metanol máx 0,005%, Cl máx 0,0003%, PO4 máx 0,0005%, SO4 máx 0,0005%, metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, As máx 0,00005%, Ca máx 0,002%, Fe máx 0,0001%, Mg máx 0,0005%, Pb máx 0,001% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g25 g 500 g | Frasco | 2 | 6 |
| 73 | Ácido Calcon Carboxilico (Cal Red) 5 g | Peça | 1 | 100 |
| 74 | Ácido Carmínico 5 g | Peça | 1 | 100 |
| 75 | Ácido cítrico 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 76 | Ácido Cítrico Anidro Pa 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 77 | Ácido Cítrico Monohidratado ( 1h2o) Pa 1000 g | Peça | 1 | 100 |
| 78 | Ácido Cítrico Monohidratado Especial GR PA ACS ISO, conteudo mínimo 99,5-100,5%, material insolúvel em água máx 0,005%, cloretos máx 0,0005%, fosfatos máx 0,001%, sulfatos máx 0,002%, Cu máx 0,0005%, Fe máx 0,0003%, Pb máx 0,0002 %, Oxalato máx 0,05%, cinzas sulfatatas máx 0,02%, agua máx 7,5 a 8,8 %, com certificado de analise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco plástico de 500g, -Merck, JT Baker, Mallincroft ,Alldrich ou similar | Frasco | 10 | 24 |
| 79 | Acido clorídrico (1 lit) | Peça | 1 | 100 |
| 80 | Ácido Clorídrico 0,1n (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 81 | Ácido Clorídrico 1n (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 82 | Acido Cloridrico 30% Suprapur para preparação de amostras em análise de traços, conteudo minimo 30%, Ag máx 0,50 ppb, Al máx 0,5 ppb, Cd máx 0,50 ppb, Cr max 0,5 ppb, Cu max 0,5 pb, Fe máx 2,0 ppb, Hg máx 2ppb, Ni máx 2,0 ppb, Pb máx 0,5 ppb, Se máx 0,5 ppb, Zn máx 2,0 ppb, com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, com certificado de qualidade, Frasco com 1000ml, Merck, JT Baker, Mallincroft ,Alldrich ou similar | Frasco | 100 | 200 |
| 83 | Ácido Clorídrico 32% GR , P.A, conteudo mínimo 32%, cor máx 10 Hazen, brometo máx 50 ppm, cloro livre máx 0,5 ppm, sulfatos máx 1ppm, sulfito máx 1 ppm, fosfato máx 0,5 ppm, As máx 0,0,01 ppm, Al máx 0,05 ppm, Ba máx 0,02 ppm, Be máx 0,02 ppm, Ca max 0,2 ppm, Cd máx 0,01 ppm, Cr máx 0,02 ppm, Cu máx 0,02 ppm, Fe máx 0,005 ppm, Hg máx 0,05 pm, K máx 0,1ppm,Li máx 0,01 pm, Mg máx 0,05 ppm, amonio máx1ppm, Pb máx 0,01 ppm, Ni max 0,02 pm, Zn máx 0,05 ppm, , resíduo de ignição máx 5 ppm , com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, com certificado de qualidade, Frasco com 1000ml- Merck, JT Baker, Mallincroft ,Alldrich ou similar | Frasco | 50 | 100 |
| 84 | Ácido Clorídrico Comercial | Frasco | 30 | 50 |
| 85 | Ácido Clorídrico Especial 37% P.A, pureza mínima 36%, cor máx 10 Hazen, brometo máx 0,005%, cloro livre máx 0,00005%, sulfatos máx 0,0001%, sulfito máx 0,0001%, fosfato máx 0,00005%, As máx 0,000001%, Al máx 0,000005%, Ba máx 0,000002%, Be máx 0,000001%, Bi máx 0,00001%, Ca máx 0,00005%, Cd máx 0,000001%, Co máx 0,000001%, Cr máx 0,000002%, Cu máx 0,000002%, Fe máx 0,00002%, Ge máx 0,000005%, Hg máx 0,0000005%, K máx 00001%, Li máx 0,000001%, Mg máx 0,00001%, Mn máx 0,000001%, Mo máx 0,000002%, Na máx 0,00005%, Sr máx 0,000001%, Ti máx 0,00001%, Tl máx 0,000005%, V máx 0,000001%, Zr máx 0,00001%, amonio máx 0,0001%, Pb máx 0,000002%, Ni max 0,000002%, Zn máx 0,000005%, , resíduo de ignição máx 0,0005% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000ml | Frasco | 30 | 50 |
| 86 | Ácido Cromotrópico (2h2o) Pa (Sal Dissódico) 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 87 | Ácido Diaminociclohexano Tetracético Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 88 | Ácido Dietilenotriamino Pentacético (DTPA) 100g | Peça | 1 | 100 |
| 89 | Ácido Difenilamino Sulfônico Sal Sódico Pa 10 g | Peça | 1 | 100 |
| 90 | Ácido Difenilamino Sulfônico(Sal De Bário)Pa 5 g | Peça | 1 | 100 |
| 91 | Ácido Dinitro Benzóico 3,5 Pa 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 92 | Ácido Dinitro Salicilico 3,5 Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 93 | Ácido Esteárico 1.000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 94 | Ácido Esteárico Puro 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 95 | Ácido Fenilarsônico Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 96 | Acido Fluoridrico P.A, conteudo minimo 48%, agende de disssolução para silicatos, cloro máx 1 ppm, hexafluorsilicato máx 50 ppm, fosfatos máx 0,1ppm, sulfatos máx 2ppm, sulfito máx 2ppm, Al máx 0,050 pm, Ba máx 0,010 pm, Bi máx 0,020 ppm, Cd máx 0,010ppm, Cr máx 0,020 pm, Cu máx 0,020 ppm, Fe máx 0,100 ppm, K máx 0,1 ppm, Mn máx 0,030 ppm, Na máx 0,20 ppm, Ni máx 0,020 ppm, Pb máx 0,020ppm, Zn máx 0,050ppm, Residuo de ignição como sulfato máx 5ppm, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco plastico 500 mL, Merck, JT Baker, Mallincroft ,Alldrich ou similar | Frasco | 2 | 4 |
| 97 | Ácido Fólico Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 98 | Ácido Fórmico 85% Pa (P.Federal) 1000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 99 | Ácido Fosfomolibdico Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 100 | Ácido Fosfórico (Meta) Pa 250 g | Peça | 1 | 100 |
| 101 | Acido Fosfórico (Orto) 85% Pa/Acs 1000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 102 | Ácido Fosfotungstico Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 103 | Ácido Fumárico Pa 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 104 | Ácido Gálico Pa 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 105 | Ácido Giberélico 1 g | Peça | 1 | 100 |
| 106 | Ácido Glicólico Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 107 | Acido Glutamico – L Pa 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 108 | Ácido Glutárico Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 109 | Ácido Hexacloro Platinico (Iv) Pa 1 g | Peça | 1 | 100 |
| 110 | Ácido Hidroquinona Sulfônico Sal de Potássio 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 111 | Ácido Indolilacético ( 3 ) Pa 1 g | Peça | 1 | 100 |
| 112 | Ácido Indolilbutírico 4,3 5 g | Peça | 1 | 100 |
| 113 | Ácido Kojico Pa 5 g | Peça | 1 | 100 |
| 114 | Acido L- Glutâmico P.A ,Cloreto máx 0,02 %, sulfato máx 0,03%, amonio máx 0,02%, As max 0,0003%, Cu máx 0,001%, Fe máx 0,001%, Pb máx 0,001%, Metais pesados máx 0,001%, Zn máx 0,001%, perdas na secagem a 105oC max 0,1%, cinzas máx 0,1%, , com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco 100 g -Merck, JT Baker, Mallincroft ,Alldrich ou similar | Frasco | 1 | 2 |
| 115 | Acido Latico 85% Pa 500 ml | Peça | 1 | 100 |
| 116 | Ácido Maleico Pa 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 117 | Ácido Molibdico 85% Pa 250 g | Peça | 1 | 100 |
| 118 | Ácido Nítrico comercial | Frasco | 20 | 50 |
| 119 | Ácido Nítrico Especial PA - GR, ISO- pureza mínima 65%, Cl máx 0,00005%, F máx 0,0001%, sulfatos máx 0,00005%, fosfato máx 0,00005%, As máx 0,000001%, Ag máx 0,000001%, Bi máx 0,00001%, Al máx 0,000005%, Ba máx 0,000001%, Be máx 0,000001, Ge máx 0,000005%, Ca máx 0,00005%, Cd máx 0,000001%, Co máx 0,000001%, Cr máx 0,00001%, Cu máx 0,000001%, Fe máx 0,00002%, Hg máx 0,0000005%, K máx 0,00001%, Li máx 0,000001%, Mg máx 0,00001%, Mn máx 0,000001%, Mo máx 0,000002%, Na máx 0,00005%, Sr máx 0,000001%, Ti máx 0,00001%, Tl máx 0,000005%, V máx 0,000001%, Zr máx 0,00001%, Pb máx 0,000001%, Ni max 0,000005%, Zn máx 0,000005%, , resíduo de ignição máx 0,0005% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000ml | Frasco | 120 | 300 |
| 120 | Acido Oxalico Crist.Pa 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 121 | Ácido Oxálico Dihidratado P.A - GR ACS, ISO, pureza mínima 99,5 - 102,5%, cloreto máx 0,0005%, SO4 máx 0,005%, Nitrogênio Total máx 0,01%, Metais pesado (como Pb) máx 0,0005%, Ca máx 0,001%, Fe máx 0,0002%, Residuo de ignição (como sulfato) máx 0,01% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500g | Frasco | 1 | 2 |
| 122 | Ácido Palmítico Pa 250 g | Peça | 1 | 100 |
| 123 | Acido perclórico P.A , conteudo mínimo 60-62%, clorato máx 0,001%,cloreto max 0,0003%, cloro livre m''ax 0,00005%, fosfatos e silicatos máx 0,0005%, sulfato máx 0,001%, nitrogênio total 'máx 0,001%, Ag máx 0,000010%, Al max 0,000005%, As máx 0,000005%, Ba máx 0,000002%, Cd máx 0,000005%, Cu máx 0,000010%, Fe máx 0,0001%, K máx 0,000010%, Pb máx 0,000005%, Zn max 0,000010%, Resíduo de ignição máx 0,003% , com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco 1000 mL-Merck, JT Baker, Mallincroft ,Alldrich ou similar | Frasco | 2 | 10 |
| 124 | Ácido Periódico (Orto) 99,5% Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 125 | Ácido Picrolonico Pa 5 g | Peça | 1 | 100 |
| 126 | Ácido Pirogálico Pa/Acs 250 g | Peça | 1 | 100 |
| 127 | Ácido Pirúvico (127) (Guardar Em Geladeira) 100 ml | Peça | 1 | 100 |
| 128 | Ácido Pirúvico Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 129 | Ácido Propionico Pa 1000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 130 | Ácido Quinaldico Pa 5 g | Peça | 1 | 100 |
| 131 | Ácido Salicílico P.A.- pureza mínima 99,5 - 100,5%, ponto de fusão 158-161ºC, cloreto máx 0,01, SO4 máx 0,02% metais pesados (Pb) máx 0,002%, resíduo de igniução (como sulfato) 0,05%, água máx 0,05%, tamanho da partícula < 50um min 85% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000g | Frasco | 10 | 20 |
| 132 | Ácido Salicílico Pa/Acs 250 g | Peça | 1 | 100 |
| 133 | Ácido Silicotungstico Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 134 | Ácido Sórbico Pa 250 g | Peça | 1 | 100 |
| 135 | Ácido Succínico Pa 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 136 | Ácido Sulfâmico P A - pureza minima 99% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, com certificado de qualidade, Frasco com 500 g | Frasco | 1 | 2 |
| 137 | Acido Sulfamico Pa (Ácido Amino Sulfônico) 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 138 | Ácido Sulfanílico Pa 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 139 | Acido Sulfossalicilico Pa 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 140 | Ácido Sulfúrico 0,1n (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 141 | Ácido Sulfúrico 1n (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 142 | Ácido Sulfúrico comercial - frasco 1000ml | Frasco | 10 | 50 |
| 143 | Ácido Sulfúrico pa - pureza mínima 95-98%, Cl máx 0,0002%, NO3 máx 0,0001%, metais pesados (Pb) máx 0,0005%, As máx 0,0002% NH4 máx 0,0005%, Pb máx 0,001%, resíduo de ignição máx 0,0005% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000ml | Frasco | 250 | 1.000 |
| 144 | Ácido Tânico Pó Puríssimo 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 145 | Ácido Tartárico L (+) Pa/Acs 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 146 | Ácido tartárico P.A. 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 147 | Ácido Tereftálico 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 148 | Ácido tetracloracético P.A. 1 lt | Peça | 1 | 100 |
| 149 | Ácido Tioglicólico 99% 100 ml | Peça | 1 | 100 |
| 150 | Ácido Tricloro Acético 10% (P.Federal | Peça | 1 | 100 |
| 151 | Ácido Tricloro Acético 50% (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 152 | Ácido Tricloro Acético 80% (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 153 | Acido Tricloroacetico 99% Pa/Acs 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 154 | Ácido Trifluoracético 99,5% Pa 100 ml | Peça | 1 | 100 |
| 155 | Ácido Tungstico Pa 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 156 | Ácido Úrico Biosynth 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 157 | Acriflavina Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 158 | Acriflavina Pa 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 159 | Acrilamida P.S. 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 160 | Acrilamida P.S. 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 161 | Adenina Pa 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 162 | Adesivo Vedante 100% Silicone Incolor, Alta elasticidade, ótima adesão, impermeável, resistente, anti-fungo e mofo - tubo 50g | Tubo | 5 | 10 |
| 163 | Adonitol 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 164 | Agar - Agar Granulado - perdas a105°C, 4h: ≤ 12% ; cinzas sulfatadas a 600°C: ≤ 6% ; metais pesados (Pb): < 0,001% ; Ca ≤ 0,5% ; Mg: ≤ 0,1%. - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade. com validade 5 anos.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 165 | Ágar Agar | Grama | 100 | 1.000 |
| 166 | Agar Baird Parker - Triptona 10,0g; Extrato de Carne 5,0g; Extrato de Levedura 1,0g; Piruvato de Sódio 10,0g; Glicina 12,0g; Cloreto de Lítio 5,0g; Agar 20,0g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos .A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 167 | Agar Baird-Parker com gema de ovo e Telurito de Potássio | Grama | 50 | 500 |
| 168 | Agar Batata Dextrose meio seletivo para isolamento de bolores e leveduras – Cód 10430 Merck ou similar | Grama | 100 | 800 |
| 169 | Agar BP (Baird Parker) – meio seletivo /diferencial para isolamento de S. aureus – Cód. 5406 Merck ou similar | Grama | 100 | 800 |
| 170 | Agar Citrato Simmon | Grama | 50 | 500 |
| 171 | Agar Hectohen | Grama | 100 | 800 |
| 172 | Agar LIA (Lisina Ferro) meio p/ provas bioquímicas, teste de descarboxilação da Lisina e teste de produção de H2S – Cód.11640 Merck ou similar | Grama | 100 | 800 |
| 173 | Agar Macconkey de enterobactérias – Cód 5465 Merck ou similar meio seletivo diferencial para isolamento | Grama | 50 | 500 |
| 174 | Agar Manitol Salgado meio seletivo / diferencial para isolamento presuntivo de Staphylococus aureus | Grama | 100 | 800 |
| 175 | Agar Mossel com Polimixina-Manitol-Gema de Ovo | Grama | 50 | 500 |
| 176 | Agar Nutriente Manganês (AnMn) meio p/ esporulação de Bacillus- Cód. | Grama | 100 | 800 |
| 177 | Agar para Bacillus Cereus | Grama | 100 | 800 |
| 178 | Agar para teste da Termonuclease | Grama | 100 | 800 |
| 179 | Agar Plat Count (Ágar Padrão p/ contagem – PCA) meio de enriquecimento p/ contagem total de microorganismos em placas ou p/ manutenção de culturas de bactérias – cód 5463 Merck ou similar | Grama | 100 | 800 |
| 180 | Agar Rose Bengal Cloramfenicol (BRC) para fungos e leveduras em alimentos protéicos. | Grama | 50 | 500 |
| 181 | Agar Sabouraud com cloranfenicol – Bolores e Leveduras | Grama | 100 | 1.000 |
| 182 | Agar SPS | Grama | 100 | 1.000 |
| 183 | Agar SS ( Salmonella Shigella) meio seletivo diferencial para isolamento de salmonella e shigella em alimentos – Cod 7667 Merck ou similar | Grama | 100 | 600 |
| 184 | Agar Sulfito de Bismuto - meio seletivo diferencial para detecção de presuntiva de salmonella - Cod.5418 Merck ou similar | Grama | 100 | 600 |
| 185 | Agar TCBS | Grama | 100 | 1.000 |
| 186 | Agar TSI (Tríplice Açúcar Ferro) meio p/ prova bioquímica, testes de fermentação da glicose, lactose e sacarose, teste de produção de H2S – Cód 3915 Merck ou similar | Grama | 100 | 800 |
| 187 | Agar Universal Beer para identificação de microorganismos esporulados em cerveja | Grama | 50 | 500 |
| 188 | Agar XLT 4 mais complemento | Grama | 50 | 500 |
| 189 | Agarose (500 g.) | Peça | 1 | 100 |
| 190 | Agentes Quelantes-EDTA 1000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 191 | Água Peptonada Tamponada - Peptona 10,0g; Cloreto de Sódio 5,0g; Fosfato de Sódio dibásico 3,5g; Fosfato de potássio monobásico 1,5g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade, com validade 5 anos .A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 192 | Alanina-B 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 193 | Alanina–DL | Peça | 1 | 100 |
| 194 | Alanina–DL 10 g | Peça | 1 | 100 |
| 195 | Alaranjado de Acridina | Peça | 1 | 100 |
| 196 | Alaranjado de Acridina 10 g | Peça | 1 | 100 |
| 197 | Alaranjado de Etila Indicador | Peça | 1 | 100 |
| 198 | Alaranjado de Etila Indicador 5 g | Peça | 1 | 100 |
| 199 | Alaranjado de Metila Pa/Acs (C.I. 13025) | Peça | 1 | 100 |
| 200 | Alaranjado de Metila Pa/Acs (C.I. 13025) | Peça | 1 | 100 |
| 201 | Alaranjado de Metila Pa/Acs (C.I. 13025) 25 g | Peça | 1 | 100 |
| 202 | Alaranjado de Metila Pa/Acs (C.I. 13025) 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 203 | Alaranjado de Xilenol P/Microscopia | Peça | 1 | 100 |
| 204 | Alaranjado de Xilenol P/Microscopia 5 g | Peça | 1 | 100 |
| 205 | Alaranjado G P/Microscopia | Peça | 1 | 100 |
| 206 | Alaranjado G P/Microscopia | Peça | 1 | 100 |
| 207 | Alaranjado G P/Microscopia | Peça | 1 | 100 |
| 208 | Alaranjado G P/Microscopia | Peça | 1 | 100 |
| 209 | Alça de inoculação bacteriológica de platina, 7cm de comprimento, diâmetro da extremidade da alça 3mm - unidade. | Peça | 10 | 20 |
| 210 | Alcool Amilico (Iso)Seg.Gerber (1l= 0,81kg) | Peça | 1 | 100 |
| 211 | Álcool Amílico P.A. 1 lt | Peça | 1 | 100 |
| 212 | Alcool Amilico-Iso Pa (1l= 0,81kg) | Peça | 1 | 100 |
| 213 | Alcool Benzílico Pa/Acs (1l = 1,05kg) | Peça | 1 | 100 |
| 214 | Alcool Butílico Secundário Pa (2- Butanol) (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 215 | Alcool Butílico Terciário 99%(Terc.Butanol) | Peça | 1 | 100 |
| 216 | Alcool Butilico-N Pa (1l = 0,81kg) (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 217 | Álcool Cetílico 500 ml | Peça | 1 | 100 |
| 218 | Alcool Etílico 95% Pa (1l = 0,81kg) | Peça | 1 | 100 |
| 219 | Álcool etílico 96° P.A. 1 lt | Peça | 1 | 100 |
| 220 | Alcool Etílico Abs . Pa | Peça | 1 | 100 |
| 221 | Alcool Etílico Abs . Pa (1l = 0,79kg) | Peça | 1 | 100 |
| 222 | Alcool Etílico Absoluto (Anidro 99,8%) | Peça | 1 | 100 |
| 223 | Álcool Etílico Absoluto 99,9% p.a. - ACS - Ensaio (CH3CH2OH) por C.G. corrigido por Agua e Desnaturalizante= 99,7% ; Agua (H2O) (por Titulacão K.F.) 0,04% ; Cor (APHA) < 10,0 ; Residuo após Evaporação 0,0005% ; Acetona, Alcool Isopropilico 0,001% ; Acido Titulavel (meq/g) 0,0003% ; Base Titulavel (meq/g) 0,0001% ; Metanol 0,1% ; Frasco 1 Litro - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 224 | Álcool Etílico Comercial, 1000ml frasco | Frasco | 600 | 1.000 |
| 225 | Alcool Etílico pa GR, ACS, ISO, pureza mínima 99,8%, acidez máx 0,0002 meq/g, alcalinidade máx 0,0002 meq/g, Al máx 0,00005%, B máx0,000002%, Ba máx 0,00001%, Ca máx 0,00005%, Cd máx 0,000005%, Co max 0,000002%, Cr máx 0,000002%, Cu máx 0,000002%, Fe máx 0,00001%, K máx 0,0001%, Mg máx 0,00001%, Mn máx 0,000002%, Ni máx 0,000002%, Pb max 0,00001%, Sn max 0,00001%, Zn máx 0,00001%, acetona máx 0,001%, álcool isoamilico máx 0,05%, metanol máx 0,05%, 2-propanol máx 0,003%, aldeido (como acetaldeido) máx 0,001%, substâncias reduzidas por permanganato de potássio (como O) máx 0,0003%, compostos carbonicos (como CO) máx 0,003%, matéria discolorida através do ácido sulfúrico conforme, resíduo de evaporação máx 0,001%, água máx 0,2% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000ml | Frasco | 10 | 20 |
| 226 | Álcool isoamilico (1 lit) | Peça | 1 | 100 |
| 227 | Álcool Iso-Propílico (Isopropanol) P.A. 1000ml | Frasco | 4 | 10 |
| 228 | Alcool Isopropilico Pa (1l = 0,78kg) | Peça | 1 | 300 |
| 229 | Álcool Metílico (Metanol) anidro GR, ACS, ISO, pureza mínima 99,8%, cor máx 10 Hazen, resíduo de evaporação máx 0,001%, água máx 0,05%, acidez máx 0,0003 meq/g, alcalinidade máx 0,0002 meq/g,, densidade (d20º/4ºC) 0,791 - 0,793, Al máx 0,00005%, B máx0,000002%, Ba máx 0,00001%, Ca máx 0,00005%, Cd máx 0,000005%, Co max 0,000002%, Cr máx 0,000002%, Cu máx 0,000002%, Fe máx 0,00001%, Mg máx 0,00001%, Mn máx 0,000002%, Ni máx 0,000002%, Pb max 0,00001%, Sn max 0,00001%, Zn máx 0,00001%, acetona máx 0,001%, acetaldeido máx 0,001%, substâncias reduzidas por permanganato de potássio (como O) máx 0,00025%, compostos carbonicos (como CO) máx 0,005%, matéria discolorida através do ácido sulfúrico máx 10Hazen, Formaldeído máx 0,001%, etanol máx 0,1% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 4000mL | Frasco | 4 | 12 |
| 230 | Alcool Metilico Pa (1l = 0,79kg) | Peça | 1 | 100 |
| 231 | Alcool N-Propilico Pa (1l = 0,80kg) (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 232 | Álcool Polivinilico P.S. | Peça | 1 | 100 |
| 233 | Álcool-cetoestearílico 500 ml | Peça | 1 | 100 |
| 234 | Aldeído Anisico P.S. | Peça | 1 | 100 |
| 235 | Algodão Hidrófilo, 100% algodão, fibras longa de algodão com tratamento especial, com alvura acima de 95º GE, qualidade superior, altamente absorvente, isentos de substancias gordurosas, corantes ou alvejantes - pacote 500g | Pacote | 100 | 200 |
| 236 | Alizarina Pa (C.I. 58000) | Peça | 1 | 100 |
| 237 | Alonga em borracha natura (Junta cônica de goma EPDM) , para fixação de funil de buchner em frasco kitasato de 1000ml e 2000ml, Ø externo superior de 50 mm e externo inferior de 32 mm, espessuram 5,5mm e comprimento aproximado de 38mm Ref. 462932, catálogo Plastibrand ou similar. Unidade. | Peça | 20 | 50 |
| 238 | Alonga em borracha natura (Junta cônica de goma EPDM) , para fixação de funil de buchner em frasco kitasato de 250ml, Ø externo superior de 35 mm e externo inferior de 20 mm, espessuram 4mm e comprimento aproximado de 30mm Ref. 462723, catálogo Plastibrand p. 63 ou similar. Unidade. | Peça | 10 | 20 |
| 239 | Aloxan Puro | Peça | 1 | 100 |
| 240 | Aluminum Crimp Seals/Septo 11mm de diâmetro, pacote com 100 unidades. | Pacote | 20 | 40 |
| 241 | Amarelo de Metanila (C.I.13065) | Peça | 1 | 100 |
| 242 | Amarelo de Naftol | Peça | 1 | 100 |
| 243 | Amarelo de Titânio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 244 | Amido Soluvel Pa | Peça | 1 | 100 |
| 245 | Amido Sulfuric acid. ( Sulfamic acid) P.A. Com alto grau de pureza.Solubilidade em água/20ºC-150g/L.M=97,09g/mol, com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 246 | Aminofenol-4 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 247 | Ammonium iron(III) Citrate about 18% Fe, DAC - Assay (by iodometry, Fe; on dried substance) 17,1-18,9% ; Identity IR Spectrum passes test ; pH (10%, Water) 6,8-8,0 ; Chloride < 0,05% ; Sulfate < 1,5% ; Tartrate passes test ; Heavy metals (as Pb) < 0,002% ; As < 0,0003% ; Iron (III) ( not complex-bound) passes test ; Loss on drying (105°C) < 6,0% - Frasco 25g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos | Frasco | 2 | 4 |
| 248 | Ammonium Sulfate GR ACS , ISO (NH4)2SO4 - pureza por acidimetria min. 99,5% ; pH (5%, água) 5-6 ; Cloreto max. 0,0003% ; Nitrato max. 0,001% ; Fosfasto max. 0,0005% ; As max. 0,00002% ; Ca max. 0,001% ; Cd max. 0,0001% ; Cu max. 0,0002% ; Fe max. 0,0002% ; Mg max. 0,0005% ; Pb max. 0,0002% ; Zn max. 0,0001% ; Residuo ignição como sulfato max. 0,01% ;Perdas na secagem a 105°C max. 0,01% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 249 | Amônio quaternário 1000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 250 | Amostrador descartável Bayler normal, para coleta de água e purgeamento de poços de monitoramento, comprimento 95cm, capacidade 1,1 litro. Caixa com 24 unidades - referência HSBD95 ou similar | caixa | 30 | 100 |
| 251 | Amostrador passivo n. 575-001, conforme catálogo SKC ou similar | Peça | 5 | 10 |
| 252 | Anaerinsol-S: Meio Enriquecido e Seletivo para Anaeróbios | Grama | 50 | 500 |
| 253 | Anaerocult A para microbiologia - Reativo para produção de anaerobiose em recipientes ( jarra de anaerobiose ) de 2,5 litros - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 254 | Anaerocult A. Cód. 1.13829 Merck ou similar. Caixa com 10. | caixa | 1 | 10 |
| 255 | Anaerotest - Indicador de Anaerobiose - Caixa com 50 testes - com Certificado de Qualidade - com validade 3 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 256 | Anel refratário em cerâmica para fogareiro elétrico, diâmetro externo 13cm e interno 7cm, ref. Prodicil ou similar, unidade. | Peça | 20 | 40 |
| 257 | Anidrido acético P.A, pureza minima 98,5%, cloreto máx 0,0002%, sulfato máx 0,0005%, fosfato máx 0,0005%, Al máx 0,000002%, Ba máx 0,00001%, Ca máx 0,00005 %, Cd máx 0,000005%, Cr máx 0,000002%, Cu máx máx 0,000002%, Fe máx 0,00001%, Ni máx 0,0000021%, Pb máx 0,00001%, Zn máx 0,00001%, resíduo de evaporação máx 0,002%, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco 1000 mL- Merck, JT Baker, Mallincroft ,Alldrich ou similar | Frasco | 2 | 4 |
| 258 | Anidrido Acético Pa (Polícia Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 259 | Anidrido Ftálico Pa | Peça | 1 | 100 |
| 260 | Anilina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 261 | Anisidina – O | Peça | 1 | 100 |
| 262 | Antimônio Pa (Em Pó) | Peça | 1 | 100 |
| 263 | Antipirina (Fenil Dimetil Pirazolona) | Peça | 1 | 100 |
| 264 | Antraceno Puríssimo Pa | Peça | 1 | 100 |
| 265 | Antraquinona Pa | Peça | 1 | 100 |
| 266 | Antrona | Peça | 1 | 100 |
| 267 | APT agar para lactobacillus | Grama | 50 | 500 |
| 268 | Arabinose (D -) | Peça | 1 | 100 |
| 269 | Arabinose (L +) | Peça | 1 | 100 |
| 270 | Aro de alumínio de alta qualidade, elevada resistência físico-química e mecânica, com 5,5cm de diâmetro interno, 6,5cm de diâmetro externo e comprimento de aprox. de 17cm total, composto com parafuso e fixador em haste, abertura de fixação de aprox. 1,7cm, unidade. | Peça | 12 | 30 |
| 271 | Aro de alumínio de alta qualidade, elevada resistência físico-química e mecânica, com 8cm de diâmetro interno, 10cm de diâmetro externo e comprimento de aprox. de 18cm total, composto com parafuso e fixador em haste, abertura de fixação de aprox. 1,7cm, unidade. | Peça | 12 | 30 |
| 272 | Aro de metal recoberto em PVC, com aproximadamente 5,2cm de diâmetro interno e 6,5cm de diâmetro externo, com mufa de aproximadamente 1,8cm de abertura e parafuso para fixação em hastes verticais de aproximadamente 1,4cm de diâmetro, unidade. | Peça | 12 | 30 |
| 273 | Arseniato de Sódio Pa (7h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 274 | Arsenito (Meta) De Sódio Puro | Peça | 1 | 100 |
| 275 | Arsenito de Sódio P.A. 250g | Frasco | 1 | 2 |
| 276 | Asparagina ( L ) | Peça | 1 | 100 |
| 277 | Azida Sódica NaN3 - P.A extra puro, pureza minima 99%, substância insolúvel em água máx 0,05%, alcalinidade livre (como NaOH) máx 0,2%, metais pesados (como Pb) máx 0,001% , perda na segagem máx 0,2% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 100 g | Frasco | 1 | 2 |
| 278 | Azide Dextrose Broth - Beef Extract 4,5g; Pancreatic Digest of Casein 7,5g; Proteose Peptone (n° 3) 7,5g; Dextrose 7,5g; Sodium Chloride 7,5g; Sodium Azide 0,2g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 279 | Azocarmin (C.I. 50085) | Peça | 1 | 100 |
| 280 | AzuI do Bromofenol (25 gr.) | Peça | 1 | 100 |
| 281 | Azul de Alcali (C.I.42750) | Peça | 1 | 100 |
| 282 | Azul de Alcian (C.I. 74240) | Peça | 1 | 100 |
| 283 | Azul de Anilina (C.I. 42755) | Peça | 1 | 100 |
| 284 | Azul de Bromoclorofenol Acs | Peça | 1 | 100 |
| 285 | Azul de Bromofenol Acs | Peça | 1 | 100 |
| 286 | Azul de Bromofenol Indicador ( 3`3" , 5`, 5" - Tetrabromofenolsulfonftaleina ) - C19H10Br4O5S - Frasco 5g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 287 | Azul de Bromotimol - C27H28Br2O5S - Frasco 5g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos .A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 288 | Azul de Comassie Brilhante G-250 (C.I. 42655) | Peça | 1 | 100 |
| 289 | Azul de Comassie Brilhante R-250 (C.I. 42660) | Peça | 1 | 100 |
| 290 | Azul de Cresil Brilhante | Peça | 1 | 100 |
| 291 | Azul de Cresil Brilhante 1% | Peça | 1 | 100 |
| 292 | Azul de Evans | Peça | 1 | 100 |
| 293 | Azul de Metila (C.I. 42780) | Peça | 1 | 100 |
| 294 | Azul de Metileno | ml | 50 | 500 |
| 295 | Azul de Metileno P/Microscopia (C.I.52015) | Peça | 1 | 100 |
| 296 | Azul de Metiltimol Pa | Peça | 1 | 100 |
| 297 | Azul de Nilo Sulfato | Peça | 1 | 100 |
| 298 | Azul de Patente (C.I. 42045) | Peça | 1 | 100 |
| 299 | Azul de Sudan | Peça | 1 | 100 |
| 300 | Azul de Timol | Peça | 1 | 100 |
| 301 | Azul de Toluidina (C.I. 52040) | Peça | 1 | 100 |
| 302 | Azul de Tripan | Peça | 1 | 100 |
| 303 | Bacillus Stearothermophylus / Sterikon plus Bioindikator - Caixa com 15 ampolas com 2,0 mL cada - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 304 | Bacillus Stearothermophylus, (Bioindicador Sterikon,cód.1.10274-0001) Caixa com 15 unidades, Marca Merck ou similar - com Certificado de Qualidade - Prazo de validade até 2008 | Frasco | 2 | 4 |
| 305 | Balão de Fundo redondo, capacidade 1000ml, gargalo curto com boca 24/40 esmerilhada,em vidro borosilicato transparente, elevada resistência mecânica e a altas temperaturas, Unidade. Com certificado de qualidade. | Peça | 6 | 20 |
| 306 | Balão de Fundo chato , capacidade 250 ml, gargalo curto com junta esmerilhada fêmea 24/40 , em vidro borosilicato transparente, elevada resistência mecânica e a altas temperaturas,unidade. Com certificado de qualidade. | Peça | 24 | 50 |
| 307 | Balão de Fundo chato , capacidade 500 ml, gargalo curto com junta esmerilhada fêmea 24/40 em vidro borosilicato transparente, elevada resistência mecânica e a altas temperaturas, unidade. Com certificado de qualidade. | Peça | 24 | 50 |
| 308 | Balão de Fundo chato capacidade 125 ml gargalo curto com junta esmerilhada fêmea 24/40, em vidro borosilicato transparente, elevada resistência mecânica e a altas temperaturas, unidade. Com certificado de qualidade. | Peça | 50 | 100 |
| 309 | Balão Kjedahl, comprimento gargalo 21cm,  da boca 3cm, junta lisa, em vidro borosilicato transparente, elevada resistência mecânica e a altas temperaturas (acima 300ºC), capacidade 800ml, unidade. Com certificado de qualidade. | Peça | 24 | 100 |
| 310 | Balão Kjedahl, em vidro borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, paredes reforçadas, transparente, comprimento gargalo 210mm,com junta esmerilhada fêmea 29/42, temperatura de trabalho, acima de 300°C, capacidade 800ml, Com certificado de qualidade.Unidade. | Peça | 24 | 50 |
| 311 | Balão volumétrico , em vidro borosilicato de alta qualidade, com tampa de polietileno, capacidade 10 ml, vidraria Classe A, gargalo e boca compatível com funil de separação de 125 ml , com certificado de qualidade. Unidade. Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 25 | 60 |
| 312 | Balão volumétrico classe A com rolha de vidro esmerilhada, capacidade 100 ml , com certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida | Peça | 12 | 50 |
| 313 | Balão volumétrico classe A com rolha de vidro esmerilhada, capacidade 50 ml , com Certificado de Qualidade e certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém . A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida | Peça | 12 | 50 |
| 314 | Balão volumétrico Classe A, em vidro borosilicato de alta qualidade com tampa plástica em polietileno compatível, capacidade 1000 ml, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 6 | 20 |
| 315 | Balão Volumétrico classe A, com capacidade para 20 ml - com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidadeVidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 12 | 50 |
| 316 | Balão volumétrico Classe A, com rolha de vidro esmerilhada, capacidade 200 ml, com Certificado de Qualidade e certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade. Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 6 | 20 |
| 317 | Balão volumétrico Classe A, com rolha de vidro esmerilhada, capacidade 500 ml, com Certificado de Qualidade e certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade . Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 6 | 20 |
| 318 | Balão volumétrico Classe A, em vidro borosilicato de alta qualidade com tampa plástica em polietileno compatível, capacidade 2000 ml, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade .Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 6 | 20 |
| 319 | Balão volumétrico em vidro borosilicato capacidade 2000 ml, com tolerância de +/- 0,50ml classe A, com tampa de Teflon nº27,de alta resistência, transparente, paredes reforçadas, inscrição permanente, com certificado de qualidade, unidade.Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 5 | 10 |
| 320 | Balão volumétrico em vidro borosilicato capacidade 1000 ml, com tolerância de +/- 0,30ml com tampa de Teflon nº 22, classe A de alta resistência, transparente, paredes reforçadas, inscrição permanente, com certificado de qualidade, unidade.Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 30 | 100 |
| 321 | Balão volumétrico em vidro borosilicato capacidade 4000 ml, com tolerância de +/- 1,50ml, com tampa de Teflon classe A de alta resistência, transparente, paredes reforçadas, inscrição permanente, com certificado de qualidade, unidade.Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 5 | 10 |
| 322 | Balão volumétrico em vidro borosilicato capacidade 5000 ml, com tolerância de +/- 1,50ml, com tampa de Teflon nº 38, classe A de alta resistência, transparente, paredes reforçadas, inscrição permanente, com certificado de qualidade, unidade.Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 5 | 10 |
| 323 | Balão volumétrico em vidro borosilicato, capacidade 50 ml, com tolerância de +/- 0,05ml,com tampa de Teflon nº 09 classe A de alta resistência, transparente, paredes reforçadas, inscrição permanente, com certificado de qualidade, unidade. Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 25 | 60 |
| 324 | Balão volumétrico em vidro borosilicato, capacidade 500 ml, com tolerância de +/- 0,20ml, com tampa de Teflon nº 19, classe A de alta resistência, transparente, paredes reforçadas, inscrição permanente, com certificado de qualidade, unidade. Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 20 | 50 |
| 325 | Balão volumétrico em vidro borosilicato, capacidade 100 ml, com tolerância de +/- 0,08ml, com tampa de Teflon nº 13,classe A de alta resistência, transparente, paredes reforçadas, inscrição permanente, com certificado de qualidade, unidade. Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 100 | 300 |
| 326 | Balão volumétrico em vidro borosilicato, capacidade 200 ml, com tolerância de +/- 0,10ml, com tampa de Teflon nº 13 classe A de alta resistência, transparente, paredes reforçadas, inscrição permanente, com certificado de qualidade, unidade. Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 20 | 50 |
| 327 | Balão volumétrico em vidro borosilicato, capacidade 25 ml, com tolerância de +/- 0,03ml, com tampa de Teflon nº 09, classe A de alta resistência, transparente, paredes reforçadas, inscrição permanente, com certificado de qualidade, unidade. Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 25 | 60 |
| 328 | Balão volumétrico em vidro borosilicato, capacidade 250 ml, com tolerância de +/- 0,12ml, com tampa de Teflon nº 16, classe A de alta resistência, transparente, paredes reforçadas, inscrição permanente, com certificado de qualidade, unidade. Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 20 | 50 |
| 329 | Balão volumétrico, em vidro borosilicato de alta qualidade, com tampa de polietileno, vidraria Classe A, capacidade 5 ml , com certificado de qualidade - unidade. Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 25 | 60 |
| 330 | Balsamo do Canadá Natural | Peça | 1 | 100 |
| 331 | Bálsamo do Canadá Sintético | Peça | 1 | 100 |
| 332 | Bandeja (tipo bacia) plástica quadrada, branca fosca, de paredes reforçadas, tamanho 36X36 cm e 15 cm de altura - unidade | Peça | 3 | 20 |
| 333 | Bandeja metálica, em aço inox, tipo forma retangular, dimensões 20X12, altura aproximada de 3 cm - unidade | Peça | 3 | 20 |
| 334 | Bandeja metálica, em aço inox, tipo forma retangular, dimensões 25X35, altura aproximada de 3 cm - unidade | Peça | 3 | 20 |
| 335 | Bandeja metálica, em aço inox, tipo forma retangular, dimensões 26X18, altura aproximada de 3 cm - unidade | Peça | 3 | 20 |
| 336 | Bandeja metálica, em aço inox, tipo forma retangular, dimensões 45X31, altura aproximada de 6 cm - unidade | Peça | 3 | 20 |
| 337 | Bandeja plástica, branca fosca, de paredes reforçadas, tamanho 29X44 cm e 9 cm de altura - unidade | Peça | 3 | 20 |
| 338 | Bandeja plástica, branca fosca, de paredes reforçadas, tamanho 32X26 cm e 7 cm de altura - unidade | Peça | 3 | 20 |
| 339 | Barra Magnética para agitação com ponta arredondada revestida com teflon resistente a altas temperaturas 2,5cm de comprimento e 0,7 de diâmetro, unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 340 | Barra Magnética para agitação com ponta arredondada revestida com teflon resistente a altas temperaturas 3,5cm de comprimento e 0,8cm de diâmetro, unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 341 | Barra Magnética para agitação com ponta arredondada revestida com teflon resistente a altas temperaturas 8 cm de comprimento e 0,9cm de diâmetro, unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 342 | Barra Magnética para agitação, em PTFE, forma cilíndrica, com superfície lisa e ponta arredondada, resistente a altas temperaturas de até 270°C, comprimento de 15mm e 4,5mm de diâmetro, unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 343 | Barra Magnética para agitação, em PTFE, forma cilíndrica, com superfície lisa e ponta arredondada, resistente a altas temperaturas de até 270°C, comprimento de 15mm e 6,0mm de diâmetro, unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 344 | Barra Magnética para agitação, em PTFE, forma cilíndrica, com superfície lisa e ponta arredondada, resistente a altas temperaturas de até 270°C, comprimento de 20mm e 6,0mm de diâmetro, unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 345 | Barra Magnética para agitação, em PTFE, forma cilíndrica, com superfície lisa e ponta arredondada, resistente a altas temperaturas de até 270°C, comprimento de 30mm e 6,0mm de diâmetro, unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 346 | Barra Magnética para agitação, em PTFE, forma cilíndrica, com superfície lisa e ponta arredondada, resistente a altas temperaturas de até 270°C, comprimento de 40mm e 8,0mm de diâmetro, unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 347 | Barra Magnética para agitação, em PTFE, forma cilíndrica, com superfície lisa e ponta arredondada, resistente a altas temperaturas de até 270°C, comprimento de 50mm e 8,0mm de diâmetro, unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 348 | Barrilete de PVC de alta qualidade, capacidade 10 litros com tampa, torneira na parte inferior do barrilete e graduação lateral (indicador de nível), cor branco ou areia , marca Permution ou similar, unidade. | Peça | 3 | 12 |
| 349 | Barrilete de PVC de alta qualidade, capacidade 50 litros com tampa, torneira na parte inferior do barrilete e graduação lateral (indicador de nível), cor branco ou areia , marca Permution ou similar, unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 350 | Barrilhete de PVC,capacidade 30 litros cor branco ou areia, marca Permution ou similar, com torneira na parte inferior do barrilete, unidade. | Peça | 3 | 12 |
| 351 | Bastão de Vidro borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, dimensões: 30 cm de comprimento e diâmetro de 7 a 8mm, com as extremidades planas e polidas, com certificado de ausência de alcalinidade, Unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 352 | Bato Fenantrolina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 353 | BenBenzina Pa ( 1l = 0,69kg) | Peça | 1 | 100 |
| 354 | Benzidina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 355 | Benzoato de Benzila P/Sintese (1l = 1,11kg) | Peça | 1 | 100 |
| 356 | Benzoato de Sódio Puro | Peça | 1 | 100 |
| 357 | Benzoinoxima-Alfa (Cupron) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 358 | Benzoquinolina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 359 | Benzoquinona 1,4 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 360 | Benzotriazol Pa | Peça | 1 | 100 |
| 361 | Bftalato de Potássio Especial pa (Ftalato Ácido de Potássio) - 250g - Merck, JT Baker, Mallincroft ,Alldrich ou similar - com certificado de qualidade | Frasco | 1 | 2 |
| 362 | Bicarbonato de Amonio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 363 | Bicarbonato de Potássio Pa (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 364 | Bicarbonato de Sódio p.a, conteudo minimo 99,7-10,3%, material insolúvel máx 0,015%, cloreto máx 0,003%, fosfato máx 0,001%, Ca máx 0,02%,Fe máx 0,001%, Mg máx 0,005%, Amonio máx 5ppm, As máx 5ppm, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Fr. com 500g -Merck, JT Baker, Mallincroft ,Alldrich ou similar | Frasco | 1 | 2 |
| 365 | Bicarbonato de Sódio Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 366 | Bicloridrato de Naftiletilenodiamina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 367 | Bico de Bunsen, base compacta em latão, resistente a oxidação, regulagem de ar na chaminé com porca de fixação, manípulo para regulagem de gás, grelha espalha-chama de 22mm de diâmetro, altura 100mm, com conexão para mangueira de gás de 1/4"de diâmetro - unidade | Peça | 1 | 12 |
| 368 | Biftalato de Potássio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 369 | Bióxido de Chumbo Iv Pa | Peça | 1 | 100 |
| 370 | Bióxido de Selenio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 371 | Bipiridina 2,2 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 372 | Bismuth Sulfite Agar meio desidratado - Frasco 500g - Beef Extract 5,0g; Peptone 10,0g; Dextrose 5,0g; Fosfato Disódico 4,0g; Sulfato Ferroso 0,3g; Indicador de Sulfito de Bismuto 8,0g; Agar 20,0g; Verde Brilhante 0,025g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 373 | Bissulfito de Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 374 | Bombona em plástico PVC, capacidade 20 Litros, altamente resistente, com boca de 10cm e tampa rosqueável, para armazenamento de resíduos líquidos de laboratório químico,unidade. | Peça | 2 | 20 |
| 375 | Borato de Sodio Pa (Tetraborato)Borax (P.Federal | Peça | 1 | 100 |
| 376 | Borohidreto de Sódio Puríssimo P.A., para determinação de hidretos por Absorção Atômica , maior ou igual que 96% (RT), Sulfato máx 0,005%, As máx 0,001%, Bi máx 0,0005%, Fe máx 0,005%, Hg max 0,001%, Sb máx 0,005%, Se máx 0,0002%, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 100g -Merck ou similar | Frasco | 6 | 15 |
| 377 | Bovie Serum Albumim This native, nom acetylated protein has been found to be suitable as a bloking agent in Southeen Blots. If your application requires nuclease-free or Rnase-free BSA, we recommend our acetylated BSA for these critical applications, com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 378 | Brain Heart Broth Granulado - Nutrient substrate (extracts of brain and heart,and peptones) 27,5g; D(+) Glucose 2,0g; Sodium chloride 5,0g; di-Sodium hydrogen phosphate 2,5g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade, com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 379 | Brain Heart Infusion Agar - Nutrient substrate (extracts of brain and heart,and peptones) 27,5g; D(+) Glucose 2,0g; Sodium chloride 5,0g; di-Sodium hydrogen phosphate 2,5g; Agar-Agar 15,0g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade, com validade 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 380 | Brilliant Green Agar - Proteose Peptone (n° 3) 10,0g; Yeast Extract 3,0g; Lactose 10,0g; Saccharose 10,0g; Sodium Chloride 5,0g; Agar 20,0g; Brilliant Green 0,0125g; Phenol Red 0,08g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade, com validade 5 anos | Frasco | 2 | 4 |
| 381 | Brilliant Green Bile Broth 2% - Peptone 10,0g; Lactose 10,0g; Oxi-Bile (purified) 20,0g; Brilliant Green 0,0133g - frasco 500g - com Certificado de Qualidade, com validade 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 382 | Bromato de Potássio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 383 | Bromato de Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 384 | Brometo de Amonio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 385 | Brometo de Cetil Trimetil Amonio (Cetrimide) | Peça | 1 | 100 |
| 386 | Brometo de cetil Trimetil Amônio P.A. Fco 100g | Frasco | 2 | 6 |
| 387 | Brometo de Escopalamina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 388 | Brometo de Mercúrio Ii Pa | Peça | 1 | 100 |
| 389 | Brometo de Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 390 | Brometo do etidio (10 gr.) | Peça | 1 | 100 |
| 391 | Bromo Pa | Peça | 1 | 100 |
| 392 | Bromo Sulfaleína | Peça | 1 | 100 |
| 393 | Bromocresol purple indicador ( C21H16Br2O5S ) Transition range pH 5,2-6,8 greenish yellow-blue violet ; Absorption maximum λ1 (pH 5,2) , 427-431 nm ; Absorption maximum λ 2 (pH 6,8) , 588-590 nm ; Absorptivity ( A 1% / 1 cm, λ 1 , pH 5,2, on dried substance) 400-450 ; Absorptivity ( A 1% / 1 cm, λ 2 , pH 6,8, on dried substance) 1000-1100 ; Loss on drying (110°C) < 1% - Frasco 25g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 394 | Brucina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 395 | BSA (Bovine Serum Album.)(tubo c/ 20mg) | Tubo | 5 | 40 |
| 396 | Bureta com válvula lateral Stop Flow, capacidade 50 ml, divisão 0,10ml e tolerância +/- 0,05ml,em vidro borosilicato, classe A de alta resistência físico-química e mecânica, graduação gravada em esmalte de cor âmbar e permanente, Franja de Schellbach, válvula em PTFE, comprimento aproximado da bureta 800mm, com certificado de qualidade,unidade. Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 20 |
| 397 | Bureta com válvula lateral Stop Flow, capacidade 25 ml, divisão 0,05ml e tolerância +/- 0,03mlem vidro borosilicato, classe A de alta resistência físico-química e mecânica, graduação gravada em esmalte de cor âmbar e permanente, Franja de Schellbach, válvula em PTFE, comprimento aproximado da bureta 800mm, com certificado de qualidade, unidade. Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 20 |
| 398 | Cabos de Kolle em alumínio, com fixador rosqueável, com 0,6 cm de diâmetro, com 25 cm de comprimento, para alças bacteriológicas- unidade | Peça | 6 | 20 |
| 399 | Cadinho de porcelana, glasura totalmente lisa interna e externamente, com garantia de resistência a elevada temperatura (1000 oC), altura aprox 30 mm, largura da boca interna aprox 42 mm, externa aprox 46 mm , Chiarotti, Mauá-86, 06M-34 ou similar, unidade | Peça | 6 | 50 |
| 400 | Cadinho de vidro borosilicato, para filtração, com fundo (base) em placa porosa fixa n. 4, diâmetro interno do cadinho 32mm e da placa 30mm, conforme Marca Schot Duran ou similar, unidade | Peça | 4 | 24 |
| 401 | Cadinhos de porcelana tipo chiarotti B-43 diâmetro superior de 70mm e inferior de 30mm | Peça | 1 | 50 |
| 402 | Cafeina Anidra Pura (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 403 | Cal Sodada Granulada (C/Indicador) | Peça | 1 | 100 |
| 404 | Calceína (P/Complexometria) | Peça | 1 | 100 |
| 405 | Calcium Chloride ( CaCl ) granular about 2-10 mm (drying agent) - Assay (by complexometry) > 95% ; Free alkali (as Ca(OH)2) < 0,2% ; Substances not precipitated by ammonium oxalate (as sulfates) < 1,5% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos | Frasco | 2 | 4 |
| 406 | Calcium Chloride Anidro. P.A. Specification. Assay ( by complexometry. Pureza maior ou igual a 95%, com Certificado de Qualidade. | Frasco | 2 | 4 |
| 407 | Caldo Arginina - Caixa contendo 10 tubos - com Certificado de Qualidade - com validade 2 anos. | Frasco | 2 | 4 |
| 408 | Caldo Base CASO para uso genérico | Grama | 100 | 1.000 |
| 409 | Caldo Base Luria para bactérias e estudos de biologia molecular | Grama | 50 | 500 |
| 410 | Caldo Base Wort para identificação de Leveduras | Grama | 50 | 500 |
| 411 | Caldo Cazpek Dox para cultivo de fungos e Bactérias | Grama | 50 | 500 |
| 412 | Caldo Diferencial para Clostridios (DRCM) - Peptone from casein 5,0g; Peptone from meat 5,0g, Meat extract 8,0g; Yeast extract 1,0g; Starch 1,0g; D(+)Glucose 1,0g; L-Cysteinium chloride 0,5g; Sodium acetate 5,0g; Sodium disulfite 0,5g; Ammonium iron(III) citrate 0,5g; Resazurin sodium 0,002g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 413 | Caldo Extrato de Malte | Grama | 100 | 1.000 |
| 414 | Caldo Infusão cérebro-coração BHI meio de enriquecimento e manutenção p/ uso geral cód. 13825 Merck ou similar | Grama | 100 | 800 |
| 415 | Caldo Lactosado meio de pré-enriquecimento p/ detecção de salmonella | Grama | 100 | 800 |
| 416 | Caldo Lauril Sulfato Triptose + Mug (LST) meio seletivo p/ detecção presuntiva de coliformes totais, coliformes fecais e E.Coli pelo método do MNP | Grama | 100 | 800 |
| 417 | Caldo Lauril Tryptose ou Lauryl Sulfate Broth - Marca Merck , Dífco ou Oxoid, frasco 500 g - com certificado de Qualidade, com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 418 | Caldo Lisina - Destinado a Identificação de Enterobactérias, baseando-se na descarboxilação da Lisina - Caixa com 10 tubos - com Certificado de Qualidade - com validade 2 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 419 | Caldo Meio Tioglicolato para microorganismos aeróbicos e anaeróbicos | Grama | 50 | 500 |
| 420 | Caldo MRS (de Man, Rogosa e Sharp) para cultivo de bactérias lácticas | Grama | 100 | 1.000 |
| 421 | Caldo Nutriente para uso geral | Grama | 100 | 1.000 |
| 422 | Caldo Ornitina - Caixa contendo 10 tubos - com Certificado de Qualidade - com validade 2 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 423 | Caldo RAP (rapapport modificado) meio seletivo p/ enriquecimento de Yersínia Enterocolítica em alimentos ( sorotipo O 3) - | Grama | 100 | 1.000 |
| 424 | Caldo Rhamnose - Destinado a Identificação de Enterobactérias, baseando-se na fermentação de Rhamnose - Caixa contendo 10 tubos - com Certificado de Qualidade - com validade 2 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 425 | Caldo RV (rapapport - Vassiliadis Modificado) meio seletivo p/ enriquecimento de salmonella em alimentos | Grama | 100 | 800 |
| 426 | Caldo SC (Selenito Cistina) caldo p/ enriquecimento seletivo de salmonella em alimentos – Cód. 7709 ou similar | Grama | 100 | 800 |
| 427 | Caldo SC (Selenito Cistina) caldo p/ enriquecimento seletivo de salmonella em alimentos – Cód. 7709 Merck ou similar | Grama | 100 | 1.000 |
| 428 | Caldo Soro de laranja | Grama | 100 | 1.000 |
| 429 | Caldo Tioglicolato | Grama | 50 | 500 |
| 430 | Caldo TSB(Tripticase de soja) Meio de enriquecimento e manutenção para uso geral – Cód. 5458 Merck ou similar | Grama | 100 | 800 |
| 431 | Caldo TSB(Tripticase de soja) NaCl 10% Piruvato de Sódio 1% - meio de enriquecimento seletivo para contagem de S. aureus pelo método do número mais provável | Grama | 100 | 800 |
| 432 | Caldo TSB(Tripticase de soja) NaCl 10% Piruvato de Sódio 1% - meio de enriquecimento seletivo para contagem de S. aureus pelo método do número mais provável | Grama | 100 | 1.000 |
| 433 | Caldo TSB(Tripticase de soja) Polimixina meio seletivo para contagem de B. Cereus pelo método do número mais provável | Grama | 100 | 800 |
| 434 | Caldo TSB(Tripticase de soja) Polimixina meio seletivo para contagem de B. Cereus pelo método do número mais provável | Grama | 100 | 1.000 |
| 435 | Caldo Uréia. Caixa com 10 tubos - com Certificado de Qualidade - com validade 2 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 436 | Caldo Verde Brilhante + Mug | Grama | 100 | 800 |
| 437 | Caldo Verde Brilhante Bile 2% (VB) meio seletivo para contagem de coliformes totais (confirmação de teste presuntivo pelo método do NMP ou plaqueamento direto). | Grama | 100 | 1.000 |
| 438 | Câmara de Fuchs Rosenthal, para contagem de algas, unidade. | Peça | 1 | 6 |
| 439 | Canfora Em Pó | Peça | 1 | 100 |
| 440 | Caolin Em Pó | Peça | 1 | 100 |
| 441 | Cápsula de evaporação em vidro 7913, com bico e borda, borosilicato, incolor alta resistência físico-química e mecânica resistente à temperatura de até 300°C , dimensões: diâmetro externo de 80mm, altura de 45mm , capacidade de 120ml , com certificado de qualidade, ref. Pirex-Brand-3180 ou similar | Peça | 4 | 20 |
| 442 | Cápsula de evaporação em vidro 7913, com bico e borda, borosilicato, incolor alta resistência físico-química e mecânica resistente à temperatura de até 300°C , dimensões: diâmetro externo de 90mm , capacidade de 100ml com certificado de qualidade, ref. 22412-42, HACH ou similar,unidade. | Peça | 4 | 20 |
| 443 | Cápsula de evaporação em vidro 7913com bico e borda, borosilicato, incolor alta resistência físico-química e mecânica resistente à temperatura de até 300°C , dimensões: diâmetro externo de 90mm, altura de 50mm , capacidade de 170ml com certificado de qualidade, ref. CZ-34586-22-Cole-Parmer ou similar, unidade | Peça | 4 | 20 |
| 444 | Cápsula de Porcelana, capac 170ml, glasura totalmente lisa interna e externamente, com garantia de resistência a elevada temperatura (acima de 800 oC), de marca PAVAN ou similar, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 445 | Cápsula de Porcelana, capac 250 ml, glasura totalmente lisa interna e externamente, com garantia de resistência a elevada temperatura (acima de 800 oC), de marca PAVAN ou similar, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 446 | Cápsula de Porcelana, capac 60ml, glasura totalmente lisa interna e externamente, com garantia de resistência a elevada temperatura (acima de 800 oC), de marca PAVAN ou similar, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 447 | Cápsula de Porcelana, capacidade 50 ml, com garantia de resistência a elevada temperatura(resistente a temperatura de 1200ºC), glasura totalmente lisa interna e externamente, de marca PAVAN ou similar, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 448 | Cápsula de Porcelana, forma alta (padrão) com bico e borda, glasurada por dentro e por fora, base plana, dimensões: diâmetro externo 100mm, altura 42mm, capacidade 150ml, totalmente lisa interna e externamente, elevada resistência físico-química e mecânica, temperatura de temperatura de trabalho acima de 900°C ref. Coors Tek CZ-17812-07 - Cole-Parmer, ou similar, com certificado de qualidade | Peça | 4 | 30 |
| 449 | Cápsula de Porcelana, forma alta (padrão) com bico e borda, glasurada por dentro e por fora, base plana, dimensões: diâmetro externo 80mm, altura 30mm, capacidade 80ml, totalmente lisa interna e externamente, elevada resistência físico-química e mecânica, temperatura de temperatura de trabalho acima de 900°C ref. Coors Tek CZ-17812-04 - Cole-Parmer, ou similar, com certificado de qualidade | Peça | 4 | 30 |
| 450 | Cápsula de Porcelana, forma alta (padrão) com bico e borda, glasurada por dentro e por fora, base plana, dimensões: diâmetro externo 94mm, altura 42mm, capacidade 120ml, totalmente lisa interna e externamente, elevada resistência físico-química e mecânica, temperatura de temperatura de trabalho acima de 900°C ref. Coors Tek CZ-17812-06 - Cole-Parmer, ou similar, com certificado de qualidade | Peça | 4 | 30 |
| 451 | Cápsula em vidro borosilicato, com garantia de alta resistência mecânica e a elevada temperatura, capacidade 200ml, marca Pyrex ou similar, unidade. | Peça | 4 | 20 |
| 452 | Carbazol | Peça | 1 | 100 |
| 453 | Carbonato de Amonio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 454 | Carbonato de Bário Pa | Peça | 1 | 100 |
| 455 | Carbonato de Bismuto Básico(Sub-Carbonato | Peça | 1 | 100 |
| 456 | Carbonato de Cálcio P.A GR, ISO, pureza mínima 99,5%, substâncias insolúvel ao HCl máx 0,005% Cl max 0,005%, SO4 máx 0,005%, Nitrogênio Total máx 0,001%, Al máx 0,005%, Ba máx 0,005%, Cu máx 0,0005%, Fe máx 0,001%, K máx 0,01%, Mg máx 0,05%, Na máx 0,2%, Pb max 0,0005%, Sr max 0,1% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco com 250g | Frasco | 2 | 4 |
| 457 | Carbonato de cálcio P.A. 1000g | Peça | 1 | 100 |
| 458 | Carbonato de Calcio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 459 | Carbonato de Chumbo básico, puro, PA, chumbo branco, conteudo mínimo 77,0% de Pb, Ca máx 200 mg/kg, Cd máx 50 mg/kg, Cu máx 50 mg/kg, Fe máx 50 mg/kg, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima - frasco 100g- Merck, JT Baker, Mallincroft ,Alldrich ou similar | Frasco | 2 | 4 |
| 460 | Carbonato de Estrôncio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 461 | Carbonato de Lítio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 462 | Carbonato de Magnésio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 463 | Carbonato de Níquel Pa | Peça | 1 | 100 |
| 464 | Carbonato de Potássio Anid.Pa/Acs (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 465 | Carbonato de Potássio e Sódio Pa (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 466 | Carbonato de Prata Pa | Peça | 1 | 100 |
| 467 | Carbonato de sódio anidro (Na2CO3), GR, ISO, pureza mínima 99,9%, Cl max 0,002%, PO4 máx 0,001%, Silicato (como SiO2) máx 0,002%, SO4 máx 0,005%, Nitrogênio Total máx 0,001%, metais pesados (como Pb) max 0,0005%, Al máx 0,001%, Ca máx 0,005%, Fe máx 0,0005%, K máx 0,01%, Mg máx 0,0005%, perda na secagem (285ºC) max 1% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500g | Frasco | 2 | 4 |
| 468 | Carbonato de Sodio Anidro Pa (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 469 | Carboximetilcelulose Sal Dissódico Pa | Peça | 1 | 100 |
| 470 | Carmin ( Nacarate ) | Peça | 1 | 100 |
| 471 | Carregador de baterias específica para bomba de baixo fluxo marca MSA, modelo Escort Elf. Part. Number 497702 ou similar, conjunto. | Peça | 1 | 5 |
| 472 | Cartucho 3M, referência 6001 ou similar, para vapores orgânico, unidade. | Peça | 1 | 6 |
| 473 | Cartucho para extração em fase sólida (SPE), C18 ou similar, 500mg de sorbato, capacidade 3,0ml, caixa com 50 unidades. | Caixa | 2 | 10 |
| 474 | Carvão ativado em pó, frasco com 1000 g | Frasco | 1 | 2 |
| 475 | Carvão Ativado Granulado Comercial 1000g | Frasco | 1 | 2 |
| 476 | Carvão Ativo Pó Pa | Peça | 1 | 100 |
| 477 | Caseina Usp | Peça | 1 | 100 |
| 478 | Caulim em Pó para Filtração 500g | Frasco | 2 | 5 |
| 479 | Celite 545, P.A, tamanho da partícula 0,02-0,1mm - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000g | Frasco | 2 | 6 |
| 480 | CEN PCB Congener Mix1 - 12 analytes in heptane (2,2',3,3',4,4',5,5' - octaclorobifenila; 2,2',3,4,4',5,5' - heptaclorobifenila; 2,2',3,4,4',5'-exaclorobifenila; 2,2',3,4',5',6-hexaclorobifenila; 2,2',3,5'-tetraclorobifenila; 2,2',4,4',5,5'-hexaclorobifenila; 2,2',4,5,5'-penataclorobifenila; 2,2',5-triclorobifenila; 2,2',5,5'-tetraclorobifenila; 2,3',4,4',5-pentaclorobifenila; 2,4,4'-triclorobifenila e 2,4',5-triclorobifenila) - 10ug/ml cada analito - Ampola com 1mL - Catálogo SUPELCO 2003/2004 página 572 - Part. Nº 47927 ou similar | Frasco | 1 | 2 |
| 481 | Cêra de Abelha 1 kg | Peça | 1 | 100 |
| 482 | Cera de Abelha Amarela | Peça | 1 | 100 |
| 483 | Cera de Carnaúba | Peça | 1 | 100 |
| 484 | Cesto em aço inox sem furos com diâmetro externo de 15cm e altura de 18 cm - unidade | Peça | 2 | 12 |
| 485 | Cesto quadrado em aço inox tamanho 20x20x20 cm para esterilização de meios de cultura. unidade | Peça | 2 | 12 |
| 486 | Cesto quadrado em aço inox, para secagem de vidrarias 20x20x20 cm, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 487 | Cesto quadrado para secagem de vidrarias 20x20x20 cm, em arame revestido em PVC, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 488 | Cesto redondo grande com diâmetro de 25 cm e altura 18 cm, em aço inox para esterilização de meios de cultura, com oríficos pequenos ( diâmetro aproximado de 17mm ). Unidade | Peça | 2 | 12 |
| 489 | Cesto redondo grande com diâmetro de 28 cm e altura 18 cm, em aço inox para esterilização de meios de cultura, com oríficos pequenos ( diâmetro aproximado de 17mm ). unidade | Peça | 2 | 12 |
| 490 | Cesto redondo médio com diâmetro de 20 cm e altura 18 cm, em aço inox para esterilização de meios de cultura, com oríficos pequenos ( diâmetro aproximado de 17mm ). unidade | Peça | 2 | 12 |
| 491 | Cesto redondo pequeno com diâmetro de 16 cm e altura 18 cm, em aço inox para esterilização de meios de cultura, com oríficos pequenos ( diâmetro aproximado de 17mm ). unidade | Peça | 2 | 12 |
| 492 | Cetrimide Agar Base - Peptona 20,0g; Cloreto de Magnésio 1,4g; Sulfato de Potássio 10,0g; Cetrimida(Brometo de alciltrimetilamônio) 0,3g; Agar 13,6g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade, com validade 5 anos A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 493 | Chlorine Standard Solution, Pour Rite ampule, 25-30mg/L, 10ml, Com Certificado de Qualidade rastreável ao NIST, Cat. 26300-20 HACH ou similar, Caixa com 20 unidades. | Frasco | 2 | 3 |
| 494 | Chumbo Granulado Pa | Peça | 1 | 100 |
| 495 | Cianeto de Potássio P.A.GR, ACS, ISO, pureza mínima 97%, Cl max 0,002%, PO4 máx 0,005%, SO4 máx 0,01%, S máx 0,0005%, SCN max 0,01%, Fe máx 0,01%, Na máx 0,5%,Pb máx 0,0002% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500g | Frasco | 1 | 2 |
| 496 | Cianocobalamina Pa (Vitamina B12) | Peça | 1 | 100 |
| 497 | Ciclo Hexano 99% Pa (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 498 | Ciclo Hexanona Pa (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 499 | Ciclohexano GR, ACS, ISO, pureza mínima 99,5%, ponto de fusão min 6ºC, acidez máx 0,0003%, Al máx 0,00005%, B máx 0,000002%, Ba máx 0,000002%, Cd máx 0,000005%, Co máx 0,000002%, Cr máx 0,000002%, Cu máx 0,000002%, Fe máx 0,00001%, Mg máx 0,00001%, Mn máx 0,000002%, Ni máx 0,000002%, Pb máx 0,00001%, Sn máx 0,00001%, Zn máx 0,00001%, aromáticos (como benzeno) máx 0,05%, ciclohexano máx 0,05%, etanol máx 0,01%, substância descolorida por ácido sulfúrico conforme, resíduo de evaporação máx 0,001%, água máx 0,01% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000 mL | Frasco | 20 | 80 |
| 500 | Citrato de Amônia Dibásico Pa | Peça | 1 | 100 |
| 501 | Citrato de Cálcio Puro | Peça | 1 | 100 |
| 502 | Citrato de Potássio (1h2o) Puro | Peça | 1 | 100 |
| 503 | Citrato de Simons. Caixa com 10 tubos, Marca Laborclin ou New Prov. | Frasco | 2 | 4 |
| 504 | Citrato de Sodio Trib.2h2o (Crist.) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 505 | Cloral Hidratado Pa | Peça | 1 | 100 |
| 506 | Cloramina T (3h2o) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 507 | Cloramina T Trihidratada (N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt), pura, PA, ponto de fusão 167-170 oC, pureza mínima 99%, pH ( 5% a 20oC) na faixa de 8-10,insolúvel em etanol máx 1,5 % , com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco 250 g- Merck, JT Baker, Mallincroft ,Alldrich ou similar | Frasco | 1 | 2 |
| 508 | Cloreto de Aluminio (6h2o) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 509 | Cloreto de Aluminio Anidro | Peça | 1 | 100 |
| 510 | Cloreto de Alumínio hexahidratado Especial - extra puro , pureza minima 97,0-101,0%, sulfato máx 0,01%, metais pesados máx 0,001%, As máx 0,0004%, Fe máx 0,0005%, metais alcalinos e alcalino-terrosos máx 0,20%, água máx 42-48% , com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco plástico de 1Kg-Merck, JT Baker, Mallincroft, Alldrich ou similar | Frasco | 1 | 2 |
| 511 | Cloreto de Amônio P.A., GR, ACS, ISO - pureza mínima 99,8%, resíduo insolúvel em água máx 0,005%, pH (5%; água) 4,5 - 5,5, NO3 máx 0,0005, PO4 máx 0,0002%, SO4 máx 0,002%, metais pesados (como Pb) max 0,002%, Ca máx 0,0005%, Cu máx 0,0002%, Fe máx 0,0002%, K máx 0,005%, Mg máx 0,0005%, Na máx 0,005%, Ni máx 0,0001%m, Pb máx 0,0001%, Zn máx 0,0002%, substâncias precipitadas como cálcio e magnésio máx 0,002%, resíduo de ignição (como sulfato) max 0,01% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500g | Frasco | 1 | 2 |
| 512 | Cloreto de Amonio Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 513 | Cloreto de Bario 99% (2h2o) Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 514 | Cloreto de Bario 99% (2h2o) Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 515 | Cloreto de Bário Dihidratado P.A GR, ACS, ISO - pureza mínima 99%, resíduo insolúvel em água máx 0,005%, pH (5%; água) 5,2 - 8,2, Nitrogênio Total máx 0,002%, metais pesados (como Pb) max 0,0005%, substâncias oxidantes (como NO3) máx 0,005%, Ca máx 0,005%, Fe máx 0,0001%, K máx 0,0025%, Na máx 0,005%, Pb máx 0,001%, Sr máx 0,05%, substâncias precipitadas em H2SO4 dissolvido máx 0,05%, perda na segagem (150ºC) 14 - 16% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500g | Frasco | 2 | 4 |
| 516 | Cloreto de Benzalconio | Peça | 1 | 100 |
| 517 | Cloreto de Cadmio Puríssimo (1h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 518 | Cloreto de Calcio ( 2h2o) Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 519 | Cloreto de Cálcio Anidro P.A p/ Dessecador - 500 g | Frasco | 3 | 8 |
| 520 | Cloreto de Cálcio Dihidratado P.A. GR, ACS, ISO - pureza mínima 99,5%, pH (5%; água) 4,5 - 6,5, SO4 máx 0,005%, Nitrogênio Total máx 0,002%, metais pesados (como Pb) max 0,0005%, Ba máx 0,003%, Cu máx 0,005%, Fe máx 0,0003%, K máx 0,01%,Mg máx 0,05%, Na máx 0,01%, Sr máx 0,05%, substâncias precipitadas pela amonia (como óxidos) máx 0,01%, substâncias oxidantes (como NO3) máx 0,003% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000g | Frasco | 1 | 2 |
| 521 | Cloreto de cálcio P.A. 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 522 | Cloreto de Cério Iii (7h2o) 99% Pa | Peça | 1 | 100 |
| 523 | Cloreto de Césio 99,5% Pa | Peça | 1 | 100 |
| 524 | Cloreto de Césio Especial - GR PA , pureza mínima 99,5%, sulfato máx 0,002%, nitrogênio máx 0,001%, Al máx 0,0005%, Cu máx 0,0003%, Fe máx 0,0003%, K máx 0,002%, Mg máx 0,0005%, Pb máx 0,0001%, Zn máx 0,0003%, conteúdo minimo máximo de potássio 0,002%, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco plástico de 25g - Merck, JT Baker, Mallincroft ,Alldrich ou similar | Frasco | 2 | 6 |
| 525 | Cloreto de Cobalto (Oso) Ii Pa (6h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 526 | Cloreto de Cobre (Ico) Pa (2h2o) Acs(Cúprico) | Peça | 1 | 100 |
| 527 | Cloreto de Cobre (Oso) Pa ( Cuproso) | Peça | 1 | 100 |
| 528 | Cloreto de Cromo (Ico) (6h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 529 | Cloreto de Estanho (Oso)Ii 99% Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 530 | Cloreto de Fenil Hidrazina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 531 | Cloreto de Ferro(Ico) Pa (6h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 532 | Cloreto de Hidrazina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 533 | Cloreto de Lítio Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 534 | Cloreto de Magnesio (6h2o) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 535 | Cloreto de magnésio anidro (MgCl2), pureza mínima 98%, resíduo insolúvel em água máx 0,005%, pH (5%; água) 5,0 - 6,5, amônia máx 0,002%, NO3 máx 0,001%, PO4 máx 0,0005%, SO4 máx 0,002%, Nitrogênio Total máx 0,0002%, metais pesados (como Pb) max 0,0005%, Ba máx 0,002%, Ca máx 0,003%, Cu máx 0,0005%, Fe máx 0,0005%, K máx 0,001%, Mg máx 0,0005%, Na máx 0,001%, Pb máx 0,0005% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500g | Frasco | 2 | 5 |
| 536 | Cloreto de Magnésio Hexahidratado GR, ACS, ISO - pureza mínima 99%, resíduo insolúvel em água máx 0,005%, pH (5%; água) 5,0 - 6,5, amônia máx 0,002%, NO3 máx 0,001%, PO4 máx 0,0005%, SO4 máx 0,002%, Nitrogênio Total máx 0,0002%, metais pesados (como Pb) max 0,0005%, Ba máx 0,002%, Ca máx 0,003%, Cu máx 0,0005%, Fe máx 0,0005%, K máx 0,001%, Mg máx 0,0005%, Na máx 0,001%, Pb máx 0,0005% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500g | Frasco | 2 | 5 |
| 537 | Cloreto de Magnésio PA 500g | Peça | 1 | 100 |
| 538 | Cloreto de Manganês (Oso) Pa (4h2o) Acs | Peça | 1 | 100 |
| 539 | Cloreto de Manganês dihidratado P.A. GR - pureza mínima 99%, SO4 máx 0,002%, Ca máx 0,001%, Cu máx 0,0005%, Fe máx 0,0005%, K máx 0,001%, Mg máx 0,005%, Na máx 0,005%, Ni máx 0,0005%, Pb máx 0,0005%, Zn máx 0,001%, substâncias reduzidas ao permanganato de potássio máx 0,0005% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 250g | Frasco | 2 | 4 |
| 540 | Cloreto de Manganês para sintese, pureza mínima 96% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 100g | Frasco | 1 | 3 |
| 541 | Cloreto de Mercúrio (Ico) Pa/Acs (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 542 | Cloreto de Mercúrio (Oso) Pa (Calomelano) (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 543 | Cloreto de Níquel (Oso) (6h2o) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 544 | Cloreto de Potássio 3m | Peça | 1 | 100 |
| 545 | Cloreto de Potássio 3m Saturada c/Cloreto de Prata | Peça | 1 | 100 |
| 546 | Cloreto de Potássio P.A., GR, ACS, ISO - pureza mínima 99,5%, resíduo insolúvel em água máx 0,005%, pH (5%, água) 5,5 - 8, B máx 0,005%, Cl e NO3 máx 0,003%, I máx 0,002%, PO4 máx 0,0005%, SO4 máx 0,001%, Nitrogênio Total máx 0,001%, metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, Al máx 0,001%, Ba máx 0,001%, Ca máx 0,001%, Fe máx 0,0002%, Mg máx 0,0005%, Na máx 0,005%, K, Mg e R2O3 precipitado máx 0,005% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500g | Frasco | 1 | 2 |
| 547 | Cloreto de Potassio Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 548 | Cloreto de Prata Pa | Peça | 1 | 100 |
| 549 | Cloreto de sódio P.A. 1000g | Peça | 1 | 100 |
| 550 | Cloreto de Sódio P.A.GR, ACS, ISO - pureza mínima 99,5%, substância insolúvel em água máx 0,05%, pH (5%; água) 5 - 8, Br máx 0,005%, Cl e NO3 máx 0,003%, Fe(CN)6 máx 0,0001%, I máx 0,001%, PO4 máx 0,0005%, SO4 máx 0,001%, Nitrogênio Total máx 0,001%, metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, Ba máx 0,001%, Ca máx 0,002%, Fe máx 0,0001%, K máx 0,005%, Mg máx 0,001%, Ca, Mg e R2O3 precipitado máx 0,005% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 1 | 3 |
| 551 | Cloreto de Sódio PA 1000g. | Peça | 1 | 100 |
| 552 | Cloreto de Sodio Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 553 | Cloreto de Trifeniltetrazólio 2,3,5 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 554 | Cloreto de Zinco Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 555 | Cloreto Estanoso Dihidratado Puríssimo , no mínimo 97% (RT), agente redutor para determinação por Absorção Atômica, máximo de Mercúrio Igual ou menor que 0,01mg/Kg, com certificado de qualidade que ateste a pureza, as concentrações máximas acima , Frasco com 250g-Merck ou similar | Frasco | 2 | 5 |
| 556 | Cloridrato de Cinchonina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 557 | Cloridrato de Hidroxilamina Pa/Acs (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 558 | Cloridrato de Hidroxilamina, GR, ACS, ISO - pureza mínima 99%, pH (5%; água) 2,5 - 3,5, SO4 máx 0,002%, metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, Cu máx 0,001%, Fe máx 0,0005%, Hg máx 0,000001%, amônia max 0,1%, resíduo de ignição (como SO4) máx 0,01% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 100g | Frasco | 2 | 5 |
| 559 | Cloridrato de Lisina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 560 | Cloridrato de Ornitina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 561 | Cloridrato de Papaverina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 562 | Cloridrato de Pilocarpina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 563 | Cloridrato de Piridoxina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 564 | Cloridrato de Quinino Pa | Peça | 1 | 100 |
| 565 | Cloridrato de Semicarbazida Pa | Peça | 1 | 100 |
| 566 | Cloridrato de Tiamina 98% Pa | Peça | 1 | 100 |
| 567 | Cloridrato de Tolidina-O Pa | Peça | 1 | 100 |
| 568 | Cloridrato de Trietanolamina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 569 | Cloro Comercial 10 A 12% | Peça | 1 | 100 |
| 570 | Cloroanilina-4 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 571 | Clorofómio (1 lit) | Peça | 1 | 100 |
| 572 | Clorofórmio p.a , pureza 99,0 -99,4 %, cloreto máx 0,001%, cloro livre máx 0,0001%, etanol máx 0,6-1,0%, diclorometano máx 0,01%, tetracloroetileno máx 0,01 %, tricloroetileno máx 0,01%, residuo evaporação máx 0,001%, Cd max 0,000005%, Fe máx 0,00001%, Pb máx 0,00001%, frasco de 1000ml | Frasco | 40 | 100 |
| 573 | Clorofórmio P.A. 1 lt | Peça | 1 | 100 |
| 574 | Cloroformio Pa/Acs (1l = 1,47kg) (Polícia Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 575 | CLP Organochlorine Pesticide Mix - 20 analytes (alfa-BHC; alfa-Clordano; beta-BHC; gama-BHC; gama-Clordano; delta-BHC; 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; Alfrin;Dieldrin; Endosulfan I; Endosulfan II; Endosulfan Sulfate; Endrin; Endrin Aldeyde; Endrin Ketone; Heptachlor; Heptachlor epoxi; Metoxychlor) in hexano:tolueno (50:50) - 2.000ug/ml cada analito - Ampola com 1mL - Catálogo SUPELCO 2005/2006 página 708 - Part. Nº 47426-U ou similar | Frasco | 2 | 3 |
| 576 | Cobalto em Pó Pa | Peça | 1 | 100 |
| 577 | Cobre Metálico Em Pó Pa | Peça | 1 | 100 |
| 578 | Colágeno 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 579 | Colidina 2,4,6 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 580 | Coluna Cromatográfica - Composição da Fase: 100% dimetilpolisiloxano - dimensão: 30mx0,25mm(id)x0,25m para Cromatografia Gasosa | Peça | 1 | 3 |
| 581 | Coluna Cromatográfica - Composição da Fase: 5% fenil 95% dimetilpolisiloxano - dimensão: 30mx0,25mm(id)x0,25m para Cromatografia Gasosa | Peça | 1 | 3 |
| 582 | Coluna Cromatográfica - Composição da Fase: 6% cianopropil-fenil 94% dimetilpolisiloxano - dimensão: 30mx0,25mm(id)x1,4m para Cromatografia Gasosa | Peça | 1 | 3 |
| 583 | Coluna de Vidro borosilicato, com placa filtrante porosa, dimensões: 10mm de diâmetro x 300mm de altura, volume para 20ml, conforme catálogo da BRAND, PÁGINA 152, CÓDIGO 566 3l OU CATÁLOGO vwr DA MERCK, PÁGINA 40l, CÓDIGO kt 420320-0213 ou similar | Peça | 1 | 6 |
| 584 | Coluna tubular de Vidro borosilicato, transparente, com borda lisa, com placa porosa fixada no interior, um pouco acima da baseda base onde forma-se um funil, com torneira em Teflon, para regular a saída do filtrado, alta resistência físico-química e mecânica, dimensões da coluna: 45mm de diâmetro x 500mm de altura total, volume útil aproximado 600ml, com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 1 | 6 |
| 585 | Complemento para filtração em funil de büchner em PE-HD, malha de 1mm, 110mm de diâmetro, ref.1486 30, com certificado de qualidade, pacote com 10 unidades. | Pacote | 2 | 10 |
| 586 | Condensador tipo ALLIHN, em vidro borosilicato, de alta pureza e resistente à temperatura e pressão, com bulbo de condensação em forma de bola, com uma junta inferior esmerilhada, ponta gotejadora, macho 34/45, altura 300mm, para uso com Extrator Soxhlet , com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 587 | Condensador tipo Friedrichs em vidro borosilicato de alta pureza e elevada resistência à temperatura e pressão, com bulbo de condensação em forma de espiral, com uma junta inferior esmerilhada, ponta gotejadora, macho 24/40, altura 350mm.com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 588 | Condensador tipo Friedrichs em vidro borosilicato de alta pureza e elevada resistência à temperatura e pressão, com bulbo de condensação em forma de espiral, com uma junta inferior esmerilhada, ponta gotejadora, macho 34/45, altura 350mm, para uso com Extrator Soxhlet, com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 589 | Condensador tipo Graham em vidro borosilicato de alta pureza e elevada resistência à temperatura e pressão, com bulbo de condensação em forma de serpentina, com uma junta superior esmerilhada, fêmea 19/38 e ponta gotejadora inferior lisa, altura 300mm. com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 590 | Condensador tipo Graham em vidro borosilicato de alta pureza e elevada resistência à temperatura e pressão, com bulbo de condensação em forma de serpentina, com uma junta superior esmerilhada, fêmea 24/40 e ponta gotejadora inferior lisa, altura 300mm. com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 591 | Cone de sedimentação tipo Imhoff, em vidro borosilicato, transparente, com alta resistência físico-mecânica e a produtos químicos, dimensões: Ø superior externo 115mm, altura 425mm e fundo fechado, graduado, com as seguintes especificações: de 0 - 2, divisão de 0,1ml; de 2 - 10, divisão de 0,5ml; de 10 - 40, divisão de 1ml; de 40 - 100, divisão de 2ml e de 100 - 1000, divisão de 50ml, capacidade 1000ml, com certificado de qualidade, Unidade. | Peça | 2 | 12 |
| 592 | Conjunto para filtração à vácuo completo: composto por copo em vidro borosilicato transparente, graduado de 250 ml, Ø externo superior aproximado 75mm, Ø externo inferior 60mm e altura total de 120mm com elevada resistência físico-mecânica, placa porosa fixada em anel de PTFE, (desintegrada do funil e copo), Ø externo aproximado da placa incluindo o anel de PTFE: 63mm, funil em vidro borosilicato transparente, com alta resistência fisico-mecânica e produtos químicos, Ø externo superior aproximado 60mm, altura da haste de aproximadamente 125mm, garra metálica para fixação dos componentes acima, para utilização em filtração com membranas filtrantes e microfibra de vidro, conforme o modelo da Sartorius ou similar, com certificado de qualidade, kit. | Conjunto | 1 | 20 |
| 593 | Copinhos de borracha especifico para uso em Equipamento de DBO Manométrico da marca HACH, ref.10977-52 ou similar | Peça | 6 | 100 |
| 594 | Copo Bécker ( grifin), forma alta graduado, em vidro borosilicato, com bico, elevada resistência físico-química e mecânica, paredes grossas, transparente, diâmetro de 135mm e altura de 280mm, capacidade 3000ml, com certificado de qualidade, ref. 906-68-BRAND ou similar, unidade. | Peça | 4 | 36 |
| 595 | Copo de Bécker Griffin , forma baixa, graduado , em vidro borosilicato, capacidade 100 ml – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém . A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida | Peça | 6 | 40 |
| 596 | Copo de Bécker Griffin , forma baixa, graduado , em vidro borosilicato, capacidade 1000 ml – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém . A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida | Peça | 6 | 40 |
| 597 | Copo de Bécker Griffin , forma baixa, graduado , em vidro borosilicato, capacidade 2000 ml – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 6 | 40 |
| 598 | Copo de Bécker Griffin , forma baixa, graduado , em vidro borosilicato, capacidade 250 ml – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém . A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida | Peça | 6 | 40 |
| 599 | Copo de Bécker Griffin , forma baixa, graduado , em vidro borosilicato, capacidade 4000 ml – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém . A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida | Peça | 4 | 30 |
| 600 | Copo de Bécker Griffin , forma baixa, graduado , em vidro borosilicato, capacidade 600 ml – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro para uso em Microbiologia - unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém . A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida | Peça | 6 | 40 |
| 601 | Copo de Bécker ( grifin), forma alta graduado, em vidro borosilicato, com bico, elevada resistência físico-química e mecânica, paredes grossas, transparente, diâmetro de 80mm e altura de 150mm, capacidade 600ml, com certificado de qualidade, ref. 906-48-BRAND, ou similar, unidade. | Peça | 12 | 100 |
| 602 | Copo de Bécker (grifin), forma alta graduado, em vidro borosilicato, com bico, elevada resistência físico-química e mecânica, paredes grossas, transparente, diâmetro de 48mm e altura de 80mm, capacidade 100ml, com certificado de qualidade, ref. 906-24-BRAND, ou similar, unidade. | Peça | 12 | 100 |
| 603 | Copo de Bécker (grifin), forma alta graduado, em vidro borosilicato, com bico, elevada resistência físico-química e mecânica, paredes grossas, transparente, diâmetro de 60mm e altura de 120mm, capacidade 250ml, com certificado de qualidade, ref. 906-36-BRAND, ou similar, unidade. | Peça | 12 | 100 |
| 604 | Copo de Bécker (grifin), forma alta graduado, em vidro borosilicato, com bico, elevada resistência físico-química e mecânica, paredes grossas, transparente, diâmetro de 95mm e altura de 180mm, capacidade 1000ml, com certificado de qualidade, ref. 906-54-BRAND, ou similar, unidade. | Peça | 12 | 50 |
| 605 | Copo de Becker em polypropylene (Nalgene ou similar), com capacidade de 1000ml, não tóxico, autoclavável, forma baixa com Certificado de Qualidade para uso em Microbiologia - unidade. | Peça | 4 | 24 |
| 606 | Copo de Becker em polypropylene (Nalgene ou similar), com capacidade de 2000ml, não tóxico, autoclavável, forma baixa - com Certificado de Qualidade para uso em Microbiologia - unidade. | Peça | 4 | 24 |
| 607 | Copo de Becker em polypropylene (Nalgene ou similar), com capacidade de 250 ml, não tóxico, autoclavável, forma baixa, suporta temperaturas até 135°C, conforme especificações do catálogo COLE-PARMER, pg.744, CN. U-06000-40 ou similar | Peça | 4 | 24 |
| 608 | Copo de Bécker forma baixa graduado, em vidro borosilicato, com bico, elevada resistência físico-química e mecânica, paredes grossas, transparente, diâmetro de 132mm e altura de 185mm, capacidade 2000ml, com certificado de qualidade, ref. 912-63-BRAND, ou similar, unidade. | Peça | 4 | 36 |
| 609 | Copo de Bécker forma baixa graduado, em vidro borosilicato, com bico, elevada resistência físico-química e mecânica, paredes grossas, transparente, diâmetro de 90mm e altura de 125mm, capacidade 600ml, com certificado de qualidade, ref. 912-48-BRAND, ou similar, unidade. | Peça | 12 | 100 |
| 610 | Copo de Bécker forma baixa graduado, em vidro borosilicato, elevada resistência mecânica, capacidade 10 ml, com certificado de qualidade, unidade | Peça | 12 | 100 |
| 611 | Copo de Bécker(grifin), forma alta graduado, em vidro borosilicato, com bico, elevada resistência físico-química e mecânica, paredes grossas, transparente, diâmetro de120mm e altura de 240mm, capacidade 2000ml, com certificado de qualidade, ref. 906-63-BRAND, ou similar, unidade. | Peça | 4 | 36 |
| 612 | Copo de Bécker, forma baixa graduado, em vidro borosilicato, com bico, elevada resistência físico-química e mecânica, paredes grossas, transparente, diâmetro de 170mm e altura de 270mm, capacidade 5000ml, com certificado de qualidade, ref. 912-73-BRAND, ou similar, unidade. | Peça | 4 | 36 |
| 613 | Copo de Bécker, forma baixa graduado, em vidro borosilicato, com bico, elevada resistência físico-química e mecânica, paredes grossas, transparente, diâmetro de 50mm e altura de 70mm, capacidade 100ml, com certificado de qualidade, ref. 912-24-BRAND, ou similar, unidade. | Peça | 12 | 100 |
| 614 | Copo de Bécker, forma baixa graduado, em vidro borosilicato, com bico, elevada resistência físico-química e mecânica, paredes grossas, transparente, diâmetro de 70mm e altura de 95mm, capacidade 250ml, com certificado de qualidade, ref. 912-36-BRAND, ou similar, unidade. | Peça | 12 | 100 |
| 615 | Copper(II) Sulfate pentahydratte GR ACS , ISO ( CuSO4.5H2O) - Assay (by iodometry) 99,0-100,5% ; Chloride max. 0,0005% ; Total Nitrogen max. 0,001% ; Ca max. 0,005% ; Fe max. 0,003% ; K max. 0,001% ; Na max. 0,005% ; Ni max. 0,005% ; Pb max. 0,005% ; Zn max. 0,03% ; Ammonium sulfide metals apart from Fe, as Ni max. 0,005% ; Substances not precipitated by H2S (as sulfate) max. 0,1% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 616 | Corante Layborn | Peça | 1 | 100 |
| 617 | Corante Schorr | Peça | 1 | 100 |
| 618 | Creatinina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 619 | Cremor de Tártaro Puríssimo | Peça | 1 | 100 |
| 620 | Creosoto de Faia (1l = 1,08kg) | Peça | 1 | 100 |
| 621 | Cresol – Meta | Peça | 1 | 100 |
| 622 | Cresol – Orto | Peça | 1 | 100 |
| 623 | Cresol – Para | Peça | 1 | 100 |
| 624 | Crimp Top Vials, A. 2 ml, clear glass – caixa com 100 unidades. | Caixa | 6 | 20 |
| 625 | Cromato de chumbo (PbCrO4), para análise, tamanho de partículas 0,8 - 2mm, pureza mínima 99% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 250g | Frasco | 1 | 2 |
| 626 | Cromato de Potássio P.A - GR - pureza mínima 99,5%, pH (5%; água) 9 - 9,8, Cl máx 0,001%, SO4 máx 0,01%, Ca máx 0,005%, Na máx 0,05%, Pb máx 0,005% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 1 | 2 |
| 627 | Cromato de Potassio Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 628 | Cromato de Sodio Pa (4h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 629 | Cromo em Pó Pa | Peça | 1 | 100 |
| 630 | Cromoazurol S | Peça | 1 | 100 |
| 631 | Cromosorb G NAW 0,180-0,250MM (60-80)Mesh | Peça | 1 | 100 |
| 632 | Cromotrop 2r (C.I. 16570) | Peça | 1 | 100 |
| 633 | Cronômetro marcador de tempo, com no mínimo 10 pontos de memória, alta resistência físico-química e mecânica, com bateria recarregável, proteção contra umidade e outros, unidade. | Peça | 1 | 6 |
| 634 | CTAB (hexadecyltrimethylamm. br) (1 kg) | Peça | 1 | 100 |
| 635 | Cubeta de quartzo para espectrofotômetro, 10 mm de caminho ótico, compatível com Espectrofotômetro UV/VIS BECKMAN, unidade. | Peça | 1 | 6 |
| 636 | Cubeta de quartzo para espectrofotômetro, 2,5 cm de caminho ótico, cat. 20950-Hach compatível com Espectrofotômetro DR/2000 da marca HACH, capacidade 25ml, unidade. | Peça | 1 | 6 |
| 637 | Cubeta de vidro para espectrofotômetro, 10 mm de caminho ótico, compatível com Espectrofotômetro DR/2000 da marca Hach, unidade. | Peça | 1 | 6 |
| 638 | Curcumina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 639 | Cyclohemide ( 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide) From Streptomyces griseus Approx. 98% (TLC) - C15H23NO4 - M= 281,4 - Assay (TLC) > 97% ; Melting range 108-112°C ; Spec. Rotation([α] 20°C / D; c = 2,water) + 7° to + 9° - Frasco 25g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 640 | D(-)-Mannitol - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade. Prazo de validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 641 | D(+)Xylose - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade. Prazo de validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 642 | DALKE | Frasco | 2 | 4 |
| 643 | D-Cycloserin for biochemistry - C3H6N2O2 - Assay (HPLC) >99% ; Identity IR Spectrum passes test ; Specific rotation ([α] 20° / D; c = 1, water) +111° to + 115° - Frasco 25g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos .A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 644 | Decalina | Peça | 1 | 100 |
| 645 | Dessecador de vidro com diâmetro de 300mm com luva | Peça | 1 | 50 |
| 646 | Dessecador grande, com luva, superfície arredondada, tampa de fácil manuseio, superfícies de contato: tampa/corpo esmerilhadas, em vidro de alta qualidade, fosco, paredes grossas, espessura 13mm, diâmetro interno da boca/ tampa 250 mm, completo,, luva e placa de cerâmica de 220mm de diâmetro e 6m de espessura com furos de aprox. 5mm, junta de 55/38. ref. 3120 da Pyrex, ou similar. com certificado de qualidade, Unidade. | Peça | 1 | 6 |
| 647 | Detector de antibiótico - Kit charm SL test (caixa) | Peça | 1 | 100 |
| 648 | Detergente Neutro | Peça | 1 | 100 |
| 649 | Dextrina Pura | Peça | 1 | 100 |
| 650 | D-Galactose - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. | Frasco | 2 | 4 |
| 651 | Diacetilmonoxima Pa | Peça | 1 | 100 |
| 652 | di-Ammonium oxalate monohydrate GR ISSO (NH4)2C2O4.H2O - Assay (by manganometry) min. 99,5-101,0% ; Substances insoluble in water max. 0,005% ; Chloride max. 0,0005% ; Nitrate max. 0,002% ; Sulfate max. 0,002% ; Heavy metals (as Pb) max. 0,0005% ; Ca max. 0,001% ; Fe max. 0,0002% ; K max. 0,001% ; Mg max. 0,001% ; Na max. 0,001% ; Residue on ignition (as sulfates) max. 0,02% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 653 | Dianisidina-O | Peça | 1 | 100 |
| 654 | Diantipirilmetano | Peça | 1 | 100 |
| 655 | Dicloridrato (Dicloreto) de Hidrazina (N2H4.2HCl) P.A. 100g | Frasco | 1 | 2 |
| 656 | Dicloroetano 1,2 | Peça | 1 | 100 |
| 657 | Diclorofenol 2,6 - Indofenol Sal Sódico | Peça | 1 | 100 |
| 658 | Diclorometano 99,5% Pa (1l = 1,32kg) (Polícia Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 659 | Diclorometano p.a., pureza minima 99,5 %, acidez máx 0,0003 meq/f, cloro livre máx 0,00003%, cloroformio máx 0,01%, tetracloreto de carbono máx 0,01 %, residuo de evaporação máx 0,02 % , Fe máx 0,00001%, Pb máx 0,00001%, Cr máx 0,000002%, frasco de 1000ml -Merck, JT Baker, Mallincroft, Alldrich ou similar | Frasco | 70 | 200 |
| 660 | Dicromato de Amônia Pa | Peça | 1 | 100 |
| 661 | Dicromato de Potassio 99% Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 662 | Dicromato de Potássio Comercial, 1000g | Frasco | 1 | 2 |
| 663 | Dicromato de Potássio Puríssimo - Reagente ACS, Maior ou igual que 99,8% (RT),Cd máx 10mg/Kg, Cu máx 10mg/Kg, Zn máx 10mg/Kg; Mg máx 10mg/Kg , Ferro máx 10mg/Kg , Mg máx 5 mg/Kg, Pb máx 50mg/Kg, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima ,Frasco com 500g - Merck, JT Baker, Mallincroft ,Alldrich ou similar | Frasco | 1 | 2 |
| 664 | Dicromato de Sodio (2h2o) Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 665 | Dietilditiocarbamato de Sódio (3h2o) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 666 | Difenilamina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 667 | Difenilcarbazida Pa | Peça | 1 | 100 |
| 668 | Difenilcarbazona Pa | Peça | 1 | 100 |
| 669 | Digitonina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 670 | Diidohidroxiquinolina pa | Peça | 1 | 100 |
| 671 | Diisopropilamina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 672 | Dimedona Pa | Peça | 1 | 100 |
| 673 | Dimetilaminoazobenzeno Ind. (C.I.11020) | Peça | 1 | 100 |
| 674 | Dimetilaminobenzaldeido-4 99% Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 675 | Dimetilaminobenzilideno Rodamina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 676 | Dimetilformamida (N,N) Pa/Acs (1l = 0,95kg) | Peça | 1 | 100 |
| 677 | Dimetilglioxima Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 678 | Dinitro Fenol 2,5 | Peça | 1 | 100 |
| 679 | Dinitrofenil Hidrazina 2,4 | Peça | 1 | 100 |
| 680 | Dioxano 1,4 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 681 | Dióxido de titânio P.A. | Peça | 1 | 100 |
| 682 | di-Potassium Hidrogen Phosphate anhydrous pure ( K2HPO4 ) ACS - Assay (by acidimetry) > 95% ; pH (10%, water) 8,5-9,3 ; Chloride < 0,005% ; Sulfate < 0,02% ; Heavy metals (as Pb) < 0,002% ; Fe < 0,002% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 683 | Disco de porcelana para dessecador de 300mm | Peça | 1 | 50 |
| 684 | di-Sodium hydrogen phosphate ( Na2HPO4 ) anhydrous GR ACS - Assay (acidimetry) min. 99% ; pH (5%, water) 8,9-9,2 ; Chloride max. 0,001% ; sulfate max.0,005% ; Total nitrogen max. 0,001% ; Heavy metals max. 0,001% ; Cu max. 0,0003% ; Fe max. 0,001% ; K max. 0,01% ; Pb max. 0,001% ; Loss on drying (105°C) max. 0,2% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos .A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 685 | Dispenser do tipo LN ( repipetador automático Lab-New ), em vidro ambar de alta qualidade e resistência físico-química e mecânica, capacidade de 1000 ml e dosagem máxima de 10 ml, ref. LABNEW, ou similar, com certificado de qualidade, unidade. | Frasco | 1 | 6 |
| 686 | Dissulfeto de Carbono Pa/Acs (1l = 1,26kg) (P.Federal) Quant. 05l/Kg Por Mês, Para Cliente Sem Licença. | Peça | 1 | 100 |
| 687 | Disulfeto de Carbono P.A.GR, ACS, pureza mínima 99,7%, SO4 máx 0,0002%, S máx 0,001%, Benzeno máx 0,001%, Resíduo de evaporação máx 0,001%, água máx 0,001% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000ml | Frasco | 2 | 5 |
| 688 | Ditionito de Sodio Pa (Hidrosulfito) | Peça | 1 | 100 |
| 689 | Ditizona Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 690 | dl-Dithithreitol ( Cleland´s Reagent: dl- DTT).Melting point: Approx. 40ºC. An excelent reagent for maintaining -SH grups in reduced state; quantitatively reduces dissulfides. Ultra pure maior que 99%.pH ( 0,1 M in water, 20ºC): 4,0-6,0. Solubility ( 0,1 M in water, 20ºCcomplete colorless.Insoluble matter; passes filter test 4,5-Dihidroxi-1,2- dithiane:<0,3%.Al,Ba,Bi,Cd,CoCr,Cu,FeLi,Mg,MnMoNiPb,Sr,Zn < 0,0005%.AsCa,<0,001%.K: < 0,005%, com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 691 | Dnase Agar - Triptose 20,0g; Ácido desoxiribonucleico 2,0g; Cloreto de Sódio 5,0g; Agar 12,0g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 692 | DNase Test Agar with Toluidine Blue - Pancreatic Digest of casein 10,0g; Peptic Digest of Animal Tissue 10,0g; Desoxyribonucleic Acid 2,0g; Sodium Chloride 5,0g; Toluidine Blue 0,1g; Agar 15,0g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 693 | dNTP (dATP, dCTP, dGTP, d1TP) 25 mmoles | Peça | 1 | 100 |
| 694 | Dodecano-N | Peça | 1 | 100 |
| 695 | Dodecil sulfato de sódio (para biologia molecular) - pureza mínima 99%, Cor Branco, pureza homologada: C12 > 98%, abs A - 260nm; 0,1mol/L; 1cm; água máx 0,05 - 280 nm; 0,1 mol/L; 1 cm; metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, DNases (Exo-e endonucleases) não detectado, RNases não detectado, proteases não detectado - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 50g | Frasco | 2 | 4 |
| 696 | Dodecyl sulfate sodium salt for biochemistry and tenside test. Assay ( two phase titration ) > 99%. Homologue purity > 98% Identity IR Spectrum passes test Solubility in Etanol passes test. Cl < 0,01% PO4 < 0,0001%,Pb < 0,0005%, water < 1,0%, com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 697 | Dornick Solução Alcalina | Peça | 1 | 100 |
| 698 | Dulcitol Puro | Peça | 1 | 100 |
| 699 | E.D.T.A 0,1m | Peça | 1 | 100 |
| 700 | E.D.T.A 0,1n | Peça | 1 | 100 |
| 701 | EC Medium with Mug - Tryptose 20,0g; Lactose 5,0g; Bacto Bile Salts (n° 3) 1,5g; Dipotassium Phosphate 4,0g; Monopotassium Phosphate 1,5g; Sodium Chloride 5,0g; MUG (4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide) 0,05g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 702 | Edta (Sal Dissodico) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 703 | EDTA (Sal Dissódico)P.A.- ACS, ISO - pureza mínima 99%, pH (5%; água) 4 - 5, resíduo insolúvel em água máx 0,003%, Cl máx 0,004%, SO4 máx 0,01%, CN máx 0,001%, metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, Cu máx 0,0001%, Fe máx 0,0005%, Pb máx 0,001%, ácido nitriloacético máx 0,05%, perda na secagem 8,7 - 11,4 - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 250 g | Frasco | 1 | 2 |
| 704 | Edta Ácido Pa | Peça | 1 | 100 |
| 705 | EDTA Na2, Ethylenodiaminotetraacétic acid disodium salt ( C10H14N2O8.2H2O ) ; M = 372,24 g/mol - GR , ACS, ISSO - Assay (by complexometry, on anhydrous substance) min. 99% ; Identity IR Spectrum passes test ; pH (5% in water) 4-5 ; Substances insoluble in water max. 0,003% ; Chloride max. 0,004% ; Sulfate max. 0,01% ; Cyanide max. 0,001% ; Heavy metals (as Pb) max. 0,0005% ; Ca passes test ; Cu max. 0,0001% ; Fe max. 0,0005% ; Nitrilotriacetic acid max. 0,05% ; Loss on drying 9-10% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 706 | EDTA(500gr.) | Peça | 1 | 100 |
| 707 | Egg Yolk Tellurite Emulsion - Utilizado na detecção de Staphylococcus patógenos juntamente com Agar Baird Parker - Frasco 100mL - Deve ser da mesma marca do agar base - com Certificado de Qualidade - com validade 2 anos. | Frasco | 2 | 4 |
| 708 | Eletrodo Combinado de pH, corpo externo (Haste) de polipropileno, diafrágma de PTFE, faixa de pH de 0 - 14, temperatura 0 - 90°C, sistema de ref. Ag/AgCl + barreira iônica, altura total de 143mm, cabo coaxial, para medição de água/efluente e meios muito agressivos alta resistência físico-química e mecânica, compativel com Medidor de pH, modelo DM-20 Digimed e conforme ref. P-620 N - E 2019 ) ou similar, com certificado de qualidade, unidade | Peça | 1 | 4 |
| 709 | Eletrodo de condutividade (Célula ), disco de platina, K = 1cm, faixa típico 100 uS/cm a 100 mS/cm, temperatura 0 - 100°C, discos de platina, termo NTC, conexão PA, para uso geral, ref. DMC-010 - Digimed, ou similar, com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 1 | 4 |
| 710 | Eletrodo de pH combinado, tipo gel com temperatura, conector de 5 pinos, mini-DIN, compatível com espectrofotômetro modelo Hach DR/2500, ref. Cat. 51935-00, ou similar, com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 1 | 4 |
| 711 | Enterococcosel Agar - Pancreatic Digest of Casein 17,0g; Peptic Digest of Animal Tissue 3,0g; Yeast Extract 5,0g; Oxgall dehydrated 10,0g; Sodium Chloride 5,0g; Sodium Citrate 1,0g; Esculin 1,0g; Ferric Ammonium (HI) Citrate 0,5g; Sodium Azide 0,25g; Agar 13,5g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com de validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 712 | Enzymim munoassay fur die quantitative Bestimmung von Saxitoxin ( 48 Kavitaten) com padrões de calibração de 2,5ppb, 5,0ppb, 10,0ppb,20,0ppb,40,0ppb , controle negativo, Buffer 50 ml, conjugate 0,4 ml Antibody 0,4 ml Stop Solution 6 ml, Der Cromogem 6 ml, end Microtiter plate with 48 wells, 6 strips à 8 wells. 48 Testes, com Certificado de Qualidade.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 713 | Enzymim munoassay fur die quantitative Bestimmung von Saxitoxin ( 48 Kavitaten) com padrões de calibração de 2,5ppb, 5,0ppb, 10,0ppb,20,0ppb,40,0ppb e controle negativo. 48 Testes, com Certificado de Qualidade.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 714 | Eosina Amarelada | Peça | 1 | 100 |
| 715 | Eosina Azul de Met.Giensa (Sol.) | Peça | 1 | 100 |
| 716 | EPA 525 Fortification Solution B - 4 analytes (Acenaphthene-d10; Chrysene-d12; Perylene-d12; Phenanthrene-d10) in acetone - 500ug/ml cada analito - Ampola com 1mL - Catálogo SUPELCO 2003/2004 página 531 - Part. Nº 48099 ou similar | Frasco | 2 | 3 |
| 717 | EPA 8270 Herbicide Ester Mix - 3 analytes (2,4,5-T methyl ester; 2,4-D methyl ester; Silvex methyl ester) in hexane - 2.000ug/ml cada analito - Ampola com 1mL - Catálogo SUPELCO 2005/2006 página 718 - Part. Nº 48474 ou similar | Frasco | 2 | 3 |
| 718 | EPA 8270A Acids Calibration Check Compounds - 6 analytes (2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2-Nitrophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; Pentachlorophenol; Phenol) in methylene chloride - 2.000ug/ml cada analito - Ampola com 1mL - Catálogo SUPELCO 2005/2006 página 720 - Part. Nº 47386 ou similar | Frasco | 2 | 3 |
| 719 | EPA Methods 614 e 614.1 Organophosphorus Pesticides Mixture, Ultra Scientific - 8 compostos (guthion; demeton; diazinon; disulfoton; ethion; malathion; ethyl parathion; e methyl parathion) com 200ug/ml cada em acetona - Pacote com 4 Ampolas com 1 mL - Catálogo VWR 97/98 - página 1618 - Part. NºULSPM-614 ou similar | Frasco | 1 | 2 |
| 720 | Eriocromocianina Pa (C.I. 43820) | Peça | 1 | 100 |
| 721 | Eritrosina B (C.I. 45430) | Peça | 1 | 100 |
| 722 | Erlenmeyer de boca estreita, em vidro borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, com reborda e graduação, com gravação permanente em esmalte, capacidade de 125ml, com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 723 | Erlenmeyer de boca estreita, em vidro borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, com reborda e graduação, com gravação permanente em esmalte, diâmetro externo da base 105mm, diâmetro externo da boca 34mm e altura 177mm, capacidade de 500ml, com certificado de qualidade, ref. 927-44-Brand ou similar, unidade. | Peça | 6 | 40 |
| 724 | Erlenmeyer de boca estreita, em vidro borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, com reborda e graduação, com gravação permanente em esmalte, diâmetro externo da base 85mm, diâmetro externo da boca 34mm e altura 140mm, capacidade de 250ml, com certificado de qualidade, ref. 927-36-Brand ou similar unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 725 | Erlenmeyer de boca larga, em vidro borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, com reborda e graduação, com gravação permanente em esmalte, diâmetro externo da base 105mm, diâmetro externo da boca 50mm e altura 175mm, capacidade de 500ml, com certificado de qualidade, ref. 928-44-Brand ou similar, unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 726 | Erlenmeyer de boca larga, em vidro borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, com reborda e graduação, com gravação permanente em esmalte, diâmetro externo da base 85mm, diâmetro externo da boca 50mm e altura 140mm, capacidade de 250ml, com certificado de qualidade, ref. 928-36-Brand ou similar, unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 727 | Erlenmeyer de boca larga, em vidro borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, com reborda e graduação, com gravação permanente em esmalte,capacidade de 125ml, com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 728 | Erlenmeyer em vidro borosilicato graduado boca larga reforçada capacidade 1000 ml – com certificado de ausência de alcalinidade do vidro, unidade ( Microbiologia ) | Peça | 6 | 50 |
| 729 | Erlenmeyer em vidro borosilicato graduado, boca estreita, reforçado, capacidade 125 ml – com rolha de borracha ou silicone compatível, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 6 | 50 |
| 730 | Erlenmeyer em vidro borosilicato graduado, boca estreita, reforçado, capacidade 125 ml – com rolha de borracha ou silicone compatível, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 6 | 50 |
| 731 | Erlenmeyer em vidro borosilicato, graduado, boca estreita, reforçado, capacidade 1000 ml – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 6 | 50 |
| 732 | Erlenmeyer em vidro borosilicato, graduado, boca estreita, reforçado, capacidade 2000 ml – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 6 | 50 |
| 733 | Erlenmeyer em vidro borosilicato, graduado, boca estreita, reforçado, capacidade 250 ml – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 6 | 50 |
| 734 | Erlenmeyer em vidro borosilicato, graduado, boca estreita, reforçado, capacidade 500 ml – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 6 | 50 |
| 735 | Erlenmeyer em vidro borosilicato, graduado, boca larga, reforçada, capacidade 250 ml – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 6 | 50 |
| 736 | Erlenmeyer em vidro borosilicato, graduado, boca larga, reforçada, capacidade 500 ml – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 6 | 50 |
| 737 | Escova para limpeza de material, com tufo no final, grande, conforme catálogo Weinberger n. 2340, ou similar, unidade | Peça | 4 | 30 |
| 738 | Escova para limpeza de material, com tufo no final, média, conforme catálogo Weinberger n. 2230 ou similar, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 739 | Escova para limpeza de material, com tufo no final, média, conforme catálogo Weinberger n. 2290 ou similar , unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 740 | Escova para limpeza de material, com tufo no final, média, conforme catálogo Weinberger n. 2555 ou similar, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 741 | Escova para lavagem de tubos de ensaio, 24 cm de comprimento total por 7mm de diâmetro da cerda com ponteira | Peça | 4 | 30 |
| 742 | Escova para lavagem de tubos de ensaio, 27 cm de comprimento total por 1,5 cm de diâmetro da cerda com ponteira | Peça | 4 | 30 |
| 743 | Escova para lavagem de tubos de ensaio, 33 cm de comprimento total por 2,5 cm de diâmetroda cerda com ponteira | Peça | 4 | 30 |
| 744 | Escova para lavagem de tubos de ensaio, 44 cm de comprimento total por 4,5 cm de diâmetro da cerda com ponteira | Peça | 4 | 30 |
| 745 | Escova para lavagem de tubos de ensaio, 56 cm de comprimento total por 8,5 cm de diâmetro da cerda com ponteira | Peça | 4 | 30 |
| 746 | Esculin Iron Agar - Esculin 1,0g; Ferric Ammonium Citrate 0,5g; Agar 15,0g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade. Prazo de validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 747 | Esculina 98% Pa | Peça | 1 | 100 |
| 748 | Espátula em PA, reforçada com fibra de vidro, extremos em forma de colher e espátula,comprim aproxim 180mm | Peça | 4 | 30 |
| 749 | Espátula em teflon com extremidade em forma de colher de aproximadamente 10mm e comprimento aproximado de 150mm. | Peça | 4 | 30 |
| 750 | Espátula em polipropileno (Sampling Spoons PP) com extremidade em forma de colher, dimensões da colher: 22mm x 19mm, capacidade de 1,23ml, comprimento aproximado do cabo 156mm, ref. CZ-06263-15-COLE-PARMER, ou similar, unidade | Peça | 4 | 30 |
| 751 | Espátula em polipropileno (Sampling Spoons PP) com extremidade em forma de colher, dimensões da colher: 38mm x 32mm, capacidade de 4,93ml, comprimento aproximado do cabo 140mm, ref. CZ-06263-35-COLE-PARMER, ou similar, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 752 | Espátula em polipropileno (Sampling Spoons PP) com extremidade em forma de colher, dimensões da colher: 44mm x 38mm, capacidade de 14,79ml, comprimento aproximado do cabo 133mm, ref. CZ-06263-45-COLE-PARMER, ou similar, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 753 | Espátula com colher em aço inox largura 1,5 cm, comprimento 15 cm , inteiramente em aço inox, unidade | Peça | 4 | 30 |
| 754 | Espátula com colher em aço inox largura 2 cm x comprimento 15 cm com cabo em madeira - unidade | Peça | 4 | 30 |
| 755 | Espátula com colher em aço inox largura aproximada de 2,0 cm, comprimento aproximado de 15 cm a colher em inox e cabo em madeira com comprimento aproximado de 10 cm, - unidade | Peça | 4 | 30 |
| 756 | Espátula com colher em aço inox largura aproximada de 3,0 cm, comprimento aproximado de 20 cm a colher em inox e cabo em madeira com comprimento aproximado de 12 cm - unidade | Peça | 4 | 30 |
| 757 | Estabilizador de espuma para formulação de shampoo 1.000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 758 | Estanho Granulado 20 Mesh Pa | Peça | 1 | 100 |
| 759 | Estante para tubos de ensaio com arame galvanizado revestido em PVC, com capacidade para 40 tubos, com diâmetro externo de 18mm cada tubo - tamanho 25 x 25 mm, com altura aproximada da estante de 8cm - unidade | Peça | 2 | 20 |
| 760 | Estante para tubos de ensaio com arame galvanizado revestido em PVC, com capacidade para 72 tubos, com diâmetro externo de 14mm cada tubo - tamanho 17 x 17 mm, com altura aproximada da estante de 6cm - unidade | Peça | 2 | 20 |
| 761 | Estante para tubos de ensaio com arame galvanizado revestido em PVC, com capacidade para 72 tubos, com diâmetro externo de 18mm cada tubo - tamanho 25 x 25 mm, com altura aproximada da estante de 8cm - unidade | Peça | 2 | 20 |
| 762 | Estante para tubos de ensaio em arame galvanizado revestido em PVC, comprimento 13 cm (para 7 tubos), largura 7 cm ( para 4 tubos ) e altura 5 cm, diâmetro interno de cada quadrado 15mm x15 mm, para 28 tubos no total, com altura aproximada da estante de 5cm - unidade | Peça | 2 | 20 |
| 763 | Estearato de Metila Pa | Peça | 1 | 100 |
| 764 | Estojo para esterilização de pipetas, diâmetro aproximado de 60 mm e comprimento aproximado de 450 mm, em aço inox - com Certificado de Qualidade - unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 2 | 20 |
| 765 | Etanol absoluto (1 lit) | Peça | 1 | 100 |
| 766 | Eter de Petroleo 30-60 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 767 | Éter de Petróleo 60 – 110 | Peça | 1 | 100 |
| 768 | Éter de petróleo P.A. 1 lt | Peça | 1 | 100 |
| 769 | Éter Diisopropílico Pa | Peça | 1 | 100 |
| 770 | Éter etílico P.A. 1 lt | Peça | 1 | 100 |
| 771 | Éter Etílico P.A. 1000ml | Frasco | 1 | 2 |
| 772 | Eter Etilico Pa (1l = 0,71kg) (Polícia Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 773 | Etilbenzeno P/Cromat.Gases | Peça | 1 | 100 |
| 774 | Etilenodiamina 98% P.S. | Peça | 1 | 100 |
| 775 | Etilenodiamina Cúprica Solução | Peça | 1 | 100 |
| 776 | Etilenoglicol Mono Butil Éter 98%(Butilglicol | Peça | 1 | 100 |
| 777 | Etilenoglicol Mono Etil Éter 99%(Etilglicol) | Peça | 1 | 100 |
| 778 | Etilenoglicol Mono Metil Éter 98%(Metilglicol | Peça | 1 | 100 |
| 779 | Etilenoglicol Pa (1l = 1,11kg) | Peça | 1 | 100 |
| 780 | Etilo Acetato P.A. Specification Purity GC maior ou iiguala 99.5%.. Apppearence Clear.Density 20ºC 0,901-0,904,Metais: Al,Ca menor ou igual a 0,00005%,Cd,0,000005%,B,Co,Cr,CuMn,Ni menor ou igual a 0,000002%,Fe menor ou igual a 0,00001, Mg menor ou igual a 0,00001, Pb, Sn,Zn menor ou igual a 0,00001, com Certificado de Qualidade. .A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 781 | Eugenol | Peça | 1 | 100 |
| 782 | Extrato de Levedura | Grama | 50 | 500 |
| 783 | Extrato de Levedura - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 784 | Extrator Soxhlet, em vidro borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, com junta esmerilhada - fêmea 34/45 - Macho 24/40 , Tamanho 295 mm, capacidade 125ml, com certificado de qualidade - unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 785 | Fenantrolina 1,10 (1h2o) Pa/Acs (Orto) | Peça | 1 | 100 |
| 786 | Fenantrolina 1,10 Cloridrato (1h2o) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 787 | Fenilfosfato Dissódico Pa | Peça | 1 | 100 |
| 788 | Feniltioureia | Peça | 1 | 100 |
| 789 | Fenol (Ácido Fénico) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 790 | Fenolftaleina (Indicador) Pó | Peça | 1 | 100 |
| 791 | Fermento para cerveja pilsen | Grama | 100 | 1.000 |
| 792 | Ferricianeto de Potássio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 793 | Ferrocianeto de Potássio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 794 | Ferroina 1/40 Molar | Peça | 1 | 100 |
| 795 | Filtro membrana ME 25 ST S & S, ou similar, com 0,45um, Ø 47mm, caixa com 100 folhas | Caixa | 10 | 50 |
| 796 | Filtro membrana de éster de celulose (MEC) | Caixa | 10 | 50 |
| 797 | Filtros para preparo de amostras para HPLC, IC Millex-LG 13mm de diâmetro, certificado para cromatografia iônica, membrana em PTFE hidrofílico 0,22um, para soluções aquosas e orgânicas, marca MILLIPORE ou similar - caixa com 50 unidades. | Caixa | 10 | 100 |
| 798 | Filtros para preparo de amostras para HPLC, Millex-HN 13mm de diâmetro, membrana em nylon 0,45um hidrofílico, para soluções aquosas e orgânicas, carcaça em polietileno de alta densidade (HDPE), marca MILLIPORE ou similar - caixa com 100 unidades. | Caixa | 10 | 100 |
| 799 | Fio de Níquel-Cromo Puro, com espessura de 0,7 mm - metro | Metro | 2 | 20 |
| 800 | Fixador de garra duplo, em ângulo de 90°, com parafuso de fixação, construido em alumínio resistente, elevada resistência físico-química e mecânica para sustentação de varillas com haste de 15mm de Ø, ref. 5754-19, BRAND ou similar, unidade. | Peça | 4 | 20 |
| 801 | Florisil (R) P/Cromat.Colunas (100-200 Mesh) | Peça | 1 | 100 |
| 802 | Florisil (Silicato de Magnésio Ativado) P.A. 1000g | Frasco | 5 | 12 |
| 803 | Floroglucina Pa (2h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 804 | Floxina B (C.I. 45410) | Peça | 1 | 100 |
| 805 | Fluoresceina Ácida (C.I. 45350) | Peça | 1 | 100 |
| 806 | Fluoresceína Isotiocianato Pa | Peça | 1 | 100 |
| 807 | Fluoresceína Sódica Pa (C.I. 45350) | Peça | 1 | 100 |
| 808 | Fluoreto de Amônia Pa | Peça | 1 | 100 |
| 809 | Fluoreto de Cálcio Puro | Peça | 1 | 100 |
| 810 | Fluoreto de Estanho Pa | Peça | 1 | 100 |
| 811 | Fluoreto de Lítio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 812 | Fluoreto de Potássio P.A.- GR - pureza mínima 99%, ácidez livre (com HF) máx 0,05%, alcalinidade livre (como KOH) máx 0,05%, CL máx 0,005%, SO4 máx 0,005%, hexafluorosilicato máx 0,05%, metal pesado (como Pb) máx 0,001%, Fe máx 0,001% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 250 g | Frasco | 1 | 2 |
| 813 | Fluorocult LMX Broth modificado segundo MANAFI e OSSMER - Tryptose 5,0g; Sodium chloride 5,0g; Sorbitol 1,0g; Tryptophan 1,0g; Dipotasssium hydrogen phosphate 2,7g; Potasssium dihydrogen phosphate 2,0g; Lauryl Sulfate Sodium salt 0,1g; 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β- D-galactopyranoside (X-GAL) 0,08g; 4-methylumbelliferyl-β-Dglucuroonide (MUG) 0,05g; 1-Isopropyl-β-D-1thiogalactopyranoside 0,1g - Frasco 500 g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 814 | Fluorsilicato de Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 815 | Formaldeído P.A GR, ACS , pureza mínima 37%, cor máx 10Hazen, acidez livre (como HCOOH) máx 0,03%, densidade (d 20º/4ºC) 1,080 - 1,090g/ml, Cl máx 0,0001%, SO4 máx 0,002%, metais pesados (como Pb) máx 0,0002%, Fe máx 0,0001%, metanol máx 0,0001%, cinzas sulfatadas 0,002% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000 mL | Frasco | 10 | 30 |
| 816 | Formaldeidosulfonxilato de sódio | Grama | 50 | 200 |
| 817 | Formamida Pa (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 818 | Formiato de Cálcio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 819 | Formiato de Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 820 | Fosfato de Amônia Bibásico Pa | Peça | 1 | 100 |
| 821 | Fosfato de Amônia Monobásico Pa | Peça | 1 | 100 |
| 822 | Fosfato de Amônia Tribásico Pa | Peça | 1 | 100 |
| 823 | Fosfato de Amônio Dibásico P.A GR, ACS , pureza mínima 99%, substância insolúvel em água máx 0,005%, pH (5%; água) 7,8 - 8,1, Cl máx 0,0005%, NO3 máx 0,001%, SO4 máx 0,004%, metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, Fe máx 0,001%, K máx 0,001%, Na máx 0,001%, substâncias precipitadas por amônia máx 0,005% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 2 | 10 |
| 824 | Fosfato de amônio monobásico (NH4H2PO4), suprapur, apropriado para ser utilizado como modificador de matriz para absorção atômica por forno de grafite,com certificado de qualidade, marca MERCK, ord. número 1.01440.0050 ou similar, frasco plástico de 50g, | Frasco | 2 | 5 |
| 825 | Fosfato de Cálcio Bibásico Pa | Peça | 1 | 100 |
| 826 | Fosfato de Cálcio Tribásico Pa | Peça | 1 | 100 |
| 827 | Fosfato de Magnésio Secundário Pa (3h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 828 | Fosfato de Potassio Bib.Anidro Pa | Peça | 1 | 100 |
| 829 | Fosfato de Potássio Dibásico Anidro P.A. ( K2HPO4) - GR, ACS , pureza mínima 99%, pH (5%; água) 8,7 - 9,3, Cl máx 0,003%, SO4 máx 0,005, Nitrogênio Total máx 0,001%, metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, Fe máx 0,001%, perda na secagem máx 1% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 2 | 10 |
| 830 | Fosfato de Potassio Mono.Anid.Pa | Peça | 1 | 100 |
| 831 | Fosfato de Potassio Mono.Anid.Pa | Peça | 1 | 100 |
| 832 | Fosfato de Potássio Monobásico Anidro P.A. (KH2PO4) - GR, ACS, ISO , pureza mínima 99,5%, pH (5%; água) 4,2 - 4,5, substânicias insolúveis máx 0,01%, Cl máx 0,0005%, SO4 máx 0,005%, Nitrogênio Total máx 0,001%, metais pesados (como Pb) máx 0,001%, Fe máx 0,001%, Na máx 0,005%, água máx 0,2%, perda na secagem máx 0,2% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 250g | Frasco | 2 | 10 |
| 833 | Fosfato de Potássio Tribásico Pa | Peça | 1 | 100 |
| 834 | Fosfato de Sodio Bib.(12h2o) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 835 | Fosfato de Sodio Bib.Anidro Pa | Peça | 1 | 100 |
| 836 | Fosfato de Sódio Bibásico (2h2o) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 837 | Fosfato de Sódio Bibásico (7h2o) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 838 | Fosfato de Sódio Dibásico Anidro P.A (Na2HPO4) -GR, ACS , pureza mínima 99%, resíduo insolúvel em água máx 0,01%, pH (5%; água) 8,7 - 9,3, Cl máx 0,001%, SO4 máx 0,005%, Nitrogênio Total máx 0,001%, metais pesados (como Pb) máx 0,001%, Cu máx 0,0003%, Fe máx 0,001%, K máx 0,01%, Pb máx 0,001%, perda na secagem máx 0,2% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 2 | 10 |
| 839 | Fosfato de Sódio Dibásico Heptahidratado P.A , (Na2HPO4. 7H2O)- GR, ACS , pureza mínima 98%, resíduo insolúvel em água máx 0,4%, pH (5%; água) 8,7 - 9,3,Cl máx 0,001%, SO4 máx 0,01%, metais pesados (como Pb) máx 0,001%, As máx 0,0001%, Fe máx 0,001%, K máx 0,01%, substâncias reduzidas por permanganato de potássio (como O) máx 0,02%, perda na secagem (130º) 45 - 47% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 2 | 10 |
| 840 | Fosfato de Sodio Mono.(1h2o) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 841 | Fosfato de Sodio Tribas.(12h2o) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 842 | Frasco conta gotas de vidro âmbar , com tampa rosqueável e tetina de borracha , capacidade 60 ml, unidade | Frasco | 6 | 24 |
| 843 | Frasco conta-gotas de Teflon, com tampa rosqueável e prendedor, também de Teflon para aplicação com ácidos e bases fortes, capacidade 30ml, ref.2414-0030-NALGENE, ou similar, com certificado de qualidade, caixa com 4 unidades. | Caixa | 4 | 10 |
| 844 | Frasco conta-gotas em polietileno de baixa densidade, com tampa rosqueável e prendedor, também de polietileno, para aplicação com ácidos e bases em soluções, capacidade 125ml, ref.2411-0125-NALGENE, ou similar, com certificado de qualidade, pacote com 12 unidades. | Pacote | 4 | 10 |
| 845 | Frasco de boca larga em polietileno HDPE de alta densidade, capacidade 500 ml.com tampa de rosca de polipropileno, para coleta de amostras líquidas contaminada com substâncias orgânicas e químicas altamente corrosivas, branco fosco, com dimensões aproximadas: altura 168mm (com a tampa), Ø externo do frasco de 73mm, Ø interno da tampa com rosca 53mm e altura da tampa 16,50mm, capacidade 500 ml. Conforme referência Cat. 2104-0016 , Nalgene ou similar | Peça | 6 | 100 |
| 846 | Frasco de boca larga em polietileno HDPE de alta densidade, capacidade 1000 ml, com tampa de rosca de polipropileno, para coleta de amostras líquidas contaminaas com substâncias orânicas e químicas altamente corrosivas, branco fosco, com dimensões aproximadas : altura 199mm (com a tampa), Ø externo do frasco de 91mm, Ø interno da tampa com rosca 63mm e altura da tampa 16,50mm, capacidade 1000 ml. Conforme referência Cat. 2104-0032 , Nalgene ou similar, unidade. | Peça | 6 | 100 |
| 847 | Frasco de boca larga em polietileno HDPE de alta densidade, capacidade 250 ml.com tampa de rosca de polipropileno, para coleta de amostras líquidas contaminadas com substâncias orgânicas e químicas altamente corrosivas, branco fosco, com dimensões aproximadas a: altura 131mm (com a tampa), Ø externo do frasco de 61mm, Ø interno da tampa com rosca 43mm e altura da tampa 16,50mm, Conforme referência Cat. 2104-0008 , Nalgene ou similar, unidade | Peça | 6 | 100 |
| 848 | Frasco de boca larga Tipo EP Tox/TCLP, teflon FEP; com tampa de polipropileno branco revestido com teflon - Capacidade de 2,2 litros, tamanho da tampa 100 mm -conforme catálogo Nalgene ou similar | Peça | 2 | 100 |
| 849 | Frasco de Coleta em polypropylene (Nalgene ou similar), tampa rosqueável, redondo, a prova total de vazamento, capacidade 1000 ml, autoclavável, não tóxico, com Certificado de Qualidade, cor branca - unidade.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 12 | 100 |
| 850 | Frasco de Coleta em polypropylene (Nalgene ou similar), tampa rosqueável, redondo, sem vazamento, com capacidade 250 ml, autoclavável, não tóxico, com Certificado de Qualidade, cor branca - unidade.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 12 | 100 |
| 851 | Frasco de Laboratório DURAN, âmbar, superfície de apoio com relevo, portanto grande estabilidade e resistência a arranhões, com graduação e campo para rotulagem, capacidade 500 ml, rosca GL 45, diâmetro x A mm 86 x 176, conforme catálogo Brand, ou similar, caixa com 10 unidades | Caixa | 2 | 30 |
| 852 | Frasco de Laboratório DURAN, âmbar, superfície de apoio com relevo, portanto grande estabilidade e resistência a arranhões, com graduação e campo para rotulagem, capacidade 2000ml, rosca GL 45, diâmetro x A mm 136 x 262, conforme catálogo Brand ou similar, caixa com 10 unidades | Caixa | 2 | 30 |
| 853 | Frasco de sucção para sistema de filtração capacidade 1000 mL boca esmerilhada macho 40/35 , elevada resistência , Wheaton, ou similar, unidade | Peça | 2 | 30 |
| 854 | Frasco de vidro âmbar ,diâmetro gargalo entre 100 a 150 mm, tampa rosqueável branca, a prova de vazamento, para armazenamento de líquidos, capacidade 1000 ml | Frasco | 6 | 100 |
| 855 | Frasco Kitasato em vidro borosilicato de alta pureza e elevada resistência à temperatura e pressão, capacidade 1000 ml, Ø interno da boca 38,0mm, com saída lateral para adaptação em bomba de vácuo, com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 2 | 24 |
| 856 | Frasco Kitasato em vidro borosilicato de alta pureza e elevada resistência à temperatura e pressão, capacidade 2000 ml, Ø interno da boca 41,5mm, com saída lateral para adaptação em bomba de vácuo, com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 2 | 24 |
| 857 | Frasco Kitasato em vidro borosilicato de alta pureza e elevada resistência à temperatura e pressão, capacidade 250 ml, Ø interno da boca 27,0mm, com saída lateral para adaptação em bomba de vácuo, com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 2 | 224 |
| 858 | Frasco para coleta microbiologicas, de vidro, capacidade 100 ml - Marca Schott Duran ou similar - com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, unidade . A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 12 | 100 |
| 859 | Frasco para coleta microbiologicas, de vidro, capacidade 250 ml - Marca Schott Duran ou similar - com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, unidade .A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 12 | 100 |
| 860 | Frasco para coleta de amostras branco fosco, de plástico de alta densidade, com tampa rosqueável com no mínimo 2 cm de rosca interna para perfeita vedação do frasco , capacidade 1000 ml, bocal interno proximo de 5cm. Unidade | Peça | 12 | 100 |
| 861 | Frasco para coleta de amostras , branco fosco, de plástico de alta densidade, com tampa rosqueável com no mínimo 2 cm de rosca interna para perfeita vedação do frasco capacidade 500 ml, bocal interno 6cm . Unidade | Peça | 12 | 100 |
| 862 | Frasco para coleta de amostras , tipo galão com alça lateral, branco fosco, de plástico de alta densidade, bocal 8 cm com tampa rosqueável com no mínimo 2 cm de rosca interna para perfeita vedação do frasco, sem vazamento , capacidade 10 litros. Unidade | Peça | 2 | 100 |
| 863 | Frasco para coleta de amostras , tipo galão com alça lateral, branco fosco, de plástico de alta densidade, bocal 8 cm com tampa rosqueável com no mínimo 2 cm de rosca interna para perfeita vedação do frasco, sem vazamento , capacidade 5 litros. Unidade | Peça | 2 | 100 |
| 864 | Frasco para coleta de amostras em vidro âmbar, capacidade 250 ml, boca com diâmetro aprox 5 cm, tampa rosqueável no mínimo 2 cm de rosca interna a prova de vazamentos, unidad. | Peça | 12 | 100 |
| 865 | Frasco para coleta de amostras líquidas, de plástico de alta densidade, autoclavável, não tóxico, com tampa rosqueável, sem vazamento , capacidade 10 litros - com Certificado de Qualidade . Unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 12 | 100 |
| 866 | Frasco para coleta de amostras líquidas, de Polipropileno de alta densidade, boca estreita, branco, fosco, dimensões: diâmetro externo do frasco 71,50mm, boca do frasco com diâmetro interno de 43,00mm, altura total com a tampa, 170mm, tampa rosqueável na cor azul com diâmetro externo de 57,75mm e altura de 18,75mml capacidade 500ml, ref. NALGON, ou similar. Unidade. | Peça | 12 | 100 |
| 867 | Frasco para coleta de amostras líquidas, de Polipropileno de alta densidade, boca estreita, branco, fosco, dimensões: diâmetro externo do frasco 91,50mm, boca do frasco com diâmetro interno de 43,00mm, altura total com a tampa, 210mm, tampa rosqueável na cor azul com diâmetro externo de 57,75mm e altura de 18,75mml capacidade 1000ml, ref. NALGON, ou similar. Unidade. | Peça | 12 | 100 |
| 868 | Frasco para coleta de amostras líquidas, em plástico de alta densidade, com tampa rosqueável, sem vazamento, autoclavável, capacidade 250ml, marca J. Armando ou similar. | Peça | 24 | 300 |
| 869 | Frasco para coleta de amostras líquidas, em PTFE, com borda e pico reforçados, composta de uma varrílha reforçada e encapsulada também em PTFE, com empunhadura de espera para conecção a outra varrilha de prolongamento, frasco com capacidade de 1000ml, Ø de 105mm e altura de 155mm, código 904-62 da BRAND ou similar, unidade. | Peça | 6 | 100 |
| 870 | Frasco para diluição de leite com tampa rosqueável de polipropileno ( com graduação com capacidade 160 ml – largura x prof. aprox. 44x44mm e altura aprox. 150 mm ) – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 12 | 100 |
| 871 | Frutose Pura | Peça | 1 | 100 |
| 872 | Ftalato de Dimetila Pa | Peça | 1 | 100 |
| 873 | Ftalida Pa | Peça | 1 | 100 |
| 874 | Ftalimida Pa | Peça | 1 | 100 |
| 875 | Fuchsin (basic) P.A for microscopy. Highty `Purity, com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 876 | Fucsina Ácida (C.I. 42685) | Peça | 1 | 100 |
| 877 | Fucsina Básica (C.I. 42510) | Peça | 1 | 100 |
| 878 | Fucsina Fenicada Gram | Peça | 1 | 100 |
| 879 | Fucsina Fenicada Zielh | Peça | 1 | 100 |
| 880 | Funil de büchner, em porcelana glasurado por dentro e fora -  interno de 10 cm e altura de 4cm unidade. | Peça | 2 | 24 |
| 881 | Funil de büchner, em PP, desmontável em duas partes para limpeza por tração, separando a parte inferior da superior, tamanho nominal 110mm para disco de papel de 110mm de diâmetro, ref. 1485 30, BRAND ou similar, com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 2 | 24 |
| 882 | Funil de büchner, em PP, desmontável em duas partes para limpeza por tração, separando a parte inferior da superior, tamanho nominal 90mm para disco de papel de 90mm de diâmetro, ref. 1485 25, BRAND ou similar, com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 2 | 24 |
| 883 | Funil de filtração, em vidro borosilicato liso transparente, de alta resistência físico, química e mecânicade, haste curta para filtração, ângulo de abertura de 60°, com borda e bico esmerilados, diâmetro de 100mm e haste de 80mm, ref. 1455 40, BRAND ou similar, com certificado de qualidade, unidade | Peça | 4 | 24 |
| 884 | Funil de filtração, em vidro borosilicato liso transparente, de alta resistência físico, química e mecânicade, haste curta para filtração, ângulo de abertura de 60°, com borda e bico esmerilados, diâmetro de 80mm e haste de 60mm, ref. 1455 35, BRAND ou similar, com certificado de qualidade, unidade | Peça | 4 | 24 |
| 885 | Funil de plástico PP, superfície interna estriada, com estrias externas, ângulo de abertura 60o, diâmetro do funil 80 mm, unidade. Catalogo Cole Parmer p. 752, CZ-06120-30 ou similar | Peça | 2 | 24 |
| 886 | Funil de Separação tipo Squibb, formato pera , em vidro borosilicato de alta qualidade, transparente, com alta resistência mecânica, física e química, com tampa e torneira em Teflon, marca Pyrex , Schott ou similar, capacidade 1000ml, ref. CZ-34506-25 - Cole Parmer, ou similar com certificado de qualidade, Unidade | Peça | 4 | 36 |
| 887 | Funil de Separação tipo Squibb, formato pera , em vidro borosilicato de alta qualidade, transparente, com alta resistência mecânica, física e química, com tampa e torneira em Teflon, marca Pyrex , Schott ou similar, capacidade 125ml, ref. CZ-34506-22 - Cole Parmer ou similar, com certificado de qualidade, Unidade | Peça | 4 | 36 |
| 888 | Funil de Separação tipo Squibb, formato pera , em vidro borosilicato de alta qualidade, transparente, com alta resistência mecânica, física e química, com tampa e torneira em Teflon, marca Pyrex , Schott ou similar, capacidade 2000ml, ref. CZ-34506-26 - Cole Parme ou similar, com certificado de qualidade, Unidade | Peça | 4 | 36 |
| 889 | Funil de Separação tipo Squibb, formato pera , em vidro borosilicato de alta qualidade, transparente, com alta resistência mecânica, física e química, com tampa e torneira em Teflon, marca Pyrex , Schott ou similar, capacidade 250ml, ref. CZ-34506-23 - Cole Parmer ou similar, com certificado de qualidade, Unidade | Peça | 4 | 36 |
| 890 | Funil de Separação tipo Squibb, formato pera , em vidro borosilicato de alta qualidade, transparente, com alta resistência mecânica, física e química, com tampa e torneira em Teflon, marca Pyrex , Schott ou similar, capacidade 500ml, ref. CZ-34506-24 - Cole Parmer ou similar, com certificado de qualidade, Unidade | Peça | 4 | 36 |
| 891 | Funil de Separação, formato pera, em vidro borosilicato, altamente resistente, Capacidade 100ml - com tampa e torneira de Teflon, marca Pyrex,Schott, ou similar, unidade. | Peça | 4 | 36 |
| 892 | Funil de vidro com diâmetro aproximado de 12cm e haste com comprimento aproximado de 9cm, em vidro borosilicato, reforçado, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém . A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 24 |
| 893 | Funil de vidro de haste curta para filtração, diâmetro de 8cm e haste de 6cm - unidade | Peça | 4 | 24 |
| 894 | Funil de vidro haste curta -  interno de 10 cm, (vidro reforçado) unidade. | Peça | 4 | 24 |
| 895 | Funil para filtração rápida em polipropileno (PP), haste curta, superfície interna lisa, diâmetro externo da boca do funil 100mm, diâmetro externo 25mm e altura da haste do funil 23 mm, código 1480 30, Brand , pág 166ou similar - pacote com 20 unidades | Pacote | 4 | 24 |
| 896 | Funil para filtração rápida em polipropileno (PP), haste curta, superfície interna, superfície interna lisa, diâmetro externo 75mm. | Peça | 4 | 24 |
| 897 | Furfurol Pa | Peça | 1 | 100 |
| 898 | Galactose Pura | Peça | 1 | 100 |
| 899 | Garra de compressão parafusada, construida de niquel platinado de bronze, para compressão de tubo de borracha ou plástico, Humboldt, especificação: 1,6 x 2,5 cm, ref. 633-01, HACH ou similar, unidade. | Peça | 2 | 50 |
| 900 | Garra de corpo duplo, para bureta, constituida de duas garras em PP para buretas de até 100ml, separada com deslizador, ou linha da graduação escura, leitura no corpo do menisco, tamanho total, 24 x 14cm., linha laboratório, ref. 328-00, HACH ou similar, unidade. | Peça | 4 | 50 |
| 901 | Garra de três pontas, lomgas, com juntas livres, de duplo ajuste, construída em metal Níquel Platinado de Zinco e a região do prendedor com luva de fibra de vidro, tamanho médio, abertura 61mm e comprimento total 226mm, conforme cat. nº UA-08021-14, referência “E”, do catálogo 2001/2002, página 796, Cole-Parmer ou similar, unidade. | Peça | 4 | 50 |
| 902 | Garra redonda para haste em aço inox, diâmetro 12cm, unidade. | Peça | 4 | 50 |
| 903 | Garra redonda para haste em aço inox, diâmetro 4cm, unidade. | Peça | 4 | 50 |
| 904 | Garrafa em vidro ambar para Equipamento de DBO manométrico HACH. Unidade. | Peça | 6 | 100 |
| 905 | Gaze Hidrófila rolo , 4 dobras , 8 camadas , tamanho 91 m x 91 mm - 100% algodão - unidade | Rolo | 100 | 500 |
| 906 | Gelatin - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 907 | Gelatina Pura | Peça | 1 | 100 |
| 908 | Gema de ovo com telurito | Grama | 100 | 800 |
| 909 | Gema de ovo enriquecida para Bacilus Cereus | Grama | 100 | 800 |
| 910 | Glicerina (Glicerol) P.A.GR, ACS, pureza mínima 99,5%, cor máx 10 APHA, acidez livre (como CH3COOH) máx 0,002%, SO4 máx 0,001%, metais pesados (como Pb) máx 0,0002%, compostos halogenados (como Cl) máx 0,003%, aldeídos (como formaldeído) máx 0,001%, Al máx 0,00005%, B máx 0,000002%, Ba máx 0,00001%, Ca máx 0,0001%, Cd máx 0,000005%, Co máx 0,00005%, Cr máx 0,000002%, Cu máx 0,000005%, Fe máx 0,00001%, Mg máx 0,0001%, Mn máx 0,00001%, Ni máx 0,000002%, Pb máx 0,00001%, Sn máx 0,00001%, Zn máx 0,00001%, cinzas sulfatadas máx 0,005%, água máx 0,5% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000ml | Frasco | 1 | 2 |
| 911 | Glicerina Pa/Acs (1l = 1,26kg) | Peça | 1 | 100 |
| 912 | Glicerofosfato de Magnésio | Peça | 1 | 100 |
| 913 | Glicerofosfato de Sódio Puro | Peça | 1 | 100 |
| 914 | Glicose D(+) Anidra Pa (Dextrose) | Peça | 1 | 100 |
| 915 | Glioxal Hidratado | Peça | 1 | 100 |
| 916 | Glutamato (L) De Sódio H2o Puro | Peça | 1 | 100 |
| 917 | Glutaraldeido 25% | Peça | 1 | 100 |
| 918 | Glycerol about 87% GR for analysis - Assay (GC: cal. on hydrous substance) 86-88% ; Identity (IR- Spectrum) passes test ; Free alkali (as NH3) ≤ 0,0005% ; Free acid (as CH3COOH) ≤ 0,002% ; Density (d 20/4) 1,221 - 1,231 ; Chloride ≤ 0,0001% ; Sulfate ≤ 0,0005% ; Heavy metals (as Pb) ≤ 0,0001% ; Aldehydes ≤ 10 ppm ; Fe ≤ 0,0001% ; NH4 ≤ 0,0005% ; Fatty Esters (as glycerintributyrate) ≤ 0,05% ; Readily carbonizable substances passes test ; Sulfated ash ≤ 0,005% ; Water 12-14% - Frasco 1 Litro - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 919 | Goma Arábica Em Pó Pura | Peça | 1 | 100 |
| 920 | Goma De Damar | Peça | 1 | 100 |
| 921 | Grau de Porcelana, marca Pavan, Chiarotti ou similar, unidade. | Peça | 2 | 24 |
| 922 | Graxa De Silicone P/Alto Vacuo | Peça | 1 | 100 |
| 923 | Graxa De Silicone P/Vedação | Peça | 1 | 100 |
| 924 | Graxa de silicone para vácuo, espessa, não solúvel, silicone lubrificante, mantém a consistência de sua forma, não oxidante, não grudante, de excelência resistência a água e produtos químicos, temperatura de trabalho -40 à 260°C, ref. CZ-79751-30, Cole-Parmer ou similar, tubo de 50g. | Tubo | 2 | 10 |
| 925 | Guaiacol 1% Alcóolico | Peça | 1 | 100 |
| 926 | Guaiacol Puro | Peça | 1 | 100 |
| 927 | Guanina | Peça | 1 | 100 |
| 928 | Haste em alumínio de alta qualidade, elevada resistência físico-química e mecânica, com rosca macho em uma das extremidades, dimensções aprox. 1,25 cm de diâmetro e altura de 60cm, composta com base de fixação e sustentação em metal cromado de alta qualidade, sendo a base com as seguintes dimensões: 15 x 20cm. unidade. | Peça | 4 | 40 |
| 929 | Haste suporte para funil de vidro para filtração simples com revestimento anticorrosivo resitente a ácidos, 7cm de diam. | Peça | 4 | 24 |
| 930 | Hayen Solução (Diluidor P/Hematologia) | Peça | 1 | 100 |
| 931 | Headspace Vials, em vidro borosilicato, capacidade 20ml, dimensões 22 x 75mm, caixa com 100 unid., Cat. CRS, pag 222 ou similar | Caixa | 6 | 30 |
| 932 | Hematoxilina Pó (C.I. 75290) | Peça | 1 | 100 |
| 933 | Heptano Pa (Mistura De Isomeros) | Peça | 1 | 100 |
| 934 | Heptano-N 99,5% P/UV-HPLC | Peça | 1 | 100 |
| 935 | Heptano-N 99,5% Pa | Peça | 1 | 100 |
| 936 | Hexaclorofeno Usp | Peça | 1 | 100 |
| 937 | Hexacloroplatinato de Potássico Pa | Peça | 1 | 100 |
| 938 | Hexametafosfato de Sodio Puro | Peça | 1 | 100 |
| 939 | Hexametildisilazano | Peça | 1 | 100 |
| 940 | Hexametileno Tetramina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 941 | Hexanitricobaltato De Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 942 | Hexano Pa (Mistura De Isomeros) (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 943 | Hexanol-1 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 944 | Hexano-N 95% Pa (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 945 | Hexano-N 99% P/UV-HPLC (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 946 | Hexano-N 99% Pa )P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 947 | Hidantoina | Peça | 1 | 100 |
| 948 | Hidrazina Hidrato Solução 25% | Peça | 1 | 100 |
| 949 | Hidreto de Sódio e Boro Pa (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 950 | Hidroquinona Pura | Peça | 1 | 100 |
| 951 | Hidróxido de alumínio pa - Cl máx 0,01%, SO4 máx 0,02%, Fe máx 0,01%, Na máx 0,3%, perda na queima (700ºC) máx 35% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 1 | 2 |
| 952 | Hidróxido de Aluminio Puro | Peça | 1 | 100 |
| 953 | Hidróxido de Amônio 27-30% Pa (1l=0,91kg) | Peça | 1 | 100 |
| 954 | Hidróxido de amônio P.A. 1000 g | Peça | 1 | 100 |
| 955 | Hidróxido de Amônio P.A. conteudo mínimo 28,0 -30,0 % como NH3, peso especifico a 60oF 0,896-0,902, residuo apos ignição máx 0,001%, dioxido de carbono máx como CO2 0,002%, cloreto máx 0,5 ppm, nitrato máx 2 ppm, fosfato máx 0,4 ppm, Cr máx 100 ppb, Cu máx 100 ppb, Metais pesados (como Pb) máx 500 ppb, Fe máx 100 ppb,Ni máx 100 ppb, Zn máx 100 ppb, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima , frasco de 1000ml - Merck , JT Baker, Alldrich ,Mallinckroft ou similar | Frasco | 20 | 80 |
| 956 | Hidróxido de Bário Pa (8h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 957 | Hidróxido de Cálcio P.A. GR, pureza mínima 96%, substâncias insolúveis em HCl máx 0,1%, carbonato (como CaCO3) máx 3%, Cl máx 0,005%, SO4 máx 0,2%, metais pesados (como Pb) máx 0,005%, Fe máx 0,05%, substâncias não precipitadas pelo oxalato de amônio (com SO4) máx 2,5% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 1 | 2 |
| 958 | Hidróxido de Cálcio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 959 | Hidróxido de Lítio Pa (1h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 960 | Hidróxido de Magnésio Puro | Peça | 1 | 100 |
| 961 | Hidróxido de Potássio 0,1n (Alcóolica) | Peça | 1 | 100 |
| 962 | Hidróxido de Potássio 0,1n (Aquosa) | Peça | 1 | 100 |
| 963 | Hidróxido de Potássio 1n (Alcoólica) (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 964 | Hidróxido de Potássio 1n (Aquosa) (P.Federal | Peça | 1 | 100 |
| 965 | Hidróxido de Potássio 85% (Lentilhas) Pa/Acs (P.Federal | Peça | 1 | 100 |
| 966 | Hidróxido de Potássio P.A. - GR, ACS, ISO, pureza mínima 85%, carbonato (como K2CO3) máx 1%, Cl máx 0,0005%, PO4 máx 0,0005%, SiO2 máx 0,002%, SO4 máx 0,0005%, metais pesados (como Pb) máx 0,005%, Fe máx 0,05%, substâncias não precipitadas pelo oxalato de amônio (com SO4) máx 2,5% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 3 | 10 |
| 967 | Hidróxido de sódio (NaOH) GR, ISO, pureza mínima de 99%, carbonato (como Na2CO3) máx 1%, Cl máx 0,0005%, PO4 máx 0,0005%, SiO2 máx 0,001%, SO4 máx 0,0005%, nitrogênio Total máx 0,0003%, metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, Al máx 0,0005%, As máx 0,0001%, Ca máx 0,0005%, Cu máx 0,0002%, Fe máx 0,0005%, K máx 0,005%, Mg máx 0,0005%, Ni máx 0,0005%, Pb máx 0,0005%, Zn máx 0,001%, com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 80 | 150 |
| 968 | Hidróxido de Sódio 0,1n (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 969 | Hidróxido de Sódio 1n (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 970 | Hidróxido de Sódio 98% (Lentilhas) Pa/Acs (P.Federal). | Peça | 1 | 100 |
| 971 | Hidróxido de Sódio P.A. 1000g | Peça | 1 | 100 |
| 972 | Hidroxiquinolina-8 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 973 | Hipoclorito de Cálcio 65% Puro | Peça | 1 | 100 |
| 974 | Hipoclorito de Sódio a 10 - 13% - pureza mínima (cloro ativo, iodométrico, Cl2) 12%, livre de alcali (como NaOH) máx 1% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Galão com 5000 mL | Galão | 50 | 150 |
| 975 | Hipoclorito de Sódio Sol. 1% | Peça | 1 | 100 |
| 976 | Hipoclorito de Sódio Sol. 2% | Peça | 1 | 100 |
| 977 | Hipoclorito de Sódio Sol. 5% | Peça | 1 | 100 |
| 978 | Hipoclorito de sódio12% comercial (5lt) | Peça | 1 | 100 |
| 979 | Hipofosfito de Sódio (1h2o) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 980 | Imidazol P.S. | Peça | 1 | 100 |
| 981 | Indicador 1-10 Fenantrolina (Orto) Monohidr. P.A. GR, pureza mínima 99,5%, cinzas sulfatadas máx 0,05%, água máx 11% ponto de fusão 117 - 120ºC - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 100g | Frasco | 1 | 2 |
| 982 | Indicador Alaranjado de Metila (Metil Orange) P.A ACS - ponto de viragem pH 3,1 - 4,4, perda na secagem (110ºC)máx 5% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 100g | Frasco | 1 | 2 |
| 983 | Indicador alaranjado de metila 500g | Peça | 1 | 100 |
| 984 | Indicador Amarelo de Titânio P.A. (Amarelo de Clayton) ponto de viragem pH 12 - 13 - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 50g | Frasco | 1 | 2 |
| 985 | Indicador Azul de Metileno P.A. pureza mínima 96%, perda na secagem (105ºC) 8 - 15% com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 100g | Frasco | 1 | 2 |
| 986 | Indicador de Amido Solúvel P.A – 250g | Frasco | 1 | 2 |
| 987 | Indicador de Murexida P.A. cinzas sulfatadas máx 1%, perda na secagem mác 2% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 25g | Frasco | 1 | 2 |
| 988 | Indicador fenolftaleína 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 989 | Indicador fenolftaleína P.A., ACS, ponto de viragem pH 8,2 - 9,8, perda na secagem (110ºC) máx 1% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 100g | Frasco | 1 | 2 |
| 990 | Indicador Fluorescente Verde 254 Nm | Peça | 1 | 100 |
| 991 | Indicador Negro (Preto) de Eriocromo T P.A. perda na secagem (110ºC) 5% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 25g | Frasco | 1 | 2 |
| 992 | Indicador vermelho de metila P.A. Acs, ponto de fusão 179 - 182ºC, ponto de viragem ph 4,5 - 6,2, perda na secagem (110ºC) máx 5% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 100g | Frasco | 1 | 2 |
| 993 | Indigo Carmin Pa (C.I. 73015) | Peça | 1 | 100 |
| 994 | Indigo Sintético (C.I. 73000) | Peça | 1 | 100 |
| 995 | Inositol Pa | Peça | 1 | 100 |
| 996 | Iodato de Potássio P.A GR, ACS, ISO, pureza mínima 99,7%, pH (5%, água) 5 - 8, Cloreto, clorato, brometo e bromato (como Cl) máx 0,01%, I máx 0,001%, SO4 máx 0,005%, Nitrogênio Total máx 0,002%, metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, Fe máx 0,001%, Na máx 0,005%, perda na secagem (130ºC) máx 0,05% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 250 g | Frasco | 1 | 2 |
| 997 | Iodato de Potássio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 998 | Iodato de Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 999 | Iodato Iodeto de Potássio 0,1n (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1000 | Iodeto de Bismuto Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1001 | Iodeto de Cádmio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1002 | Iodeto de Cobre (Oso) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1003 | Iodeto de Mercúrio Vermelho P.A. | Peça | 1 | 100 |
| 1004 | Iodeto de Mercúrio Vermelho Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1005 | Iodeto de potássio Especial - GR PA ACS ISO, pureza minima 99,5 %, pH(5% em água) 6,0 a 8,0; iodato máx 0,002%, fosfato máxm 0,001%, sulfato máx 0,001%, metais pesados como Pb máx 0,0005%, As máx 0,00001%, Cu máx 0,0002%, Pb máx 0,0002%, , conteúdo máximo de metais 0,0005%, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima , frasco plástico de 500g - Merck , JT Baker, Alldrich ,Mallinckroft ou similar | Frasco | 2 | 4 |
| 1006 | Iodeto de potássio P.A. 1000g | Peça | 1 | 100 |
| 1007 | Iodeto de Potassio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1008 | Iodeto de Potássio solução 10% (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1009 | Iodeto de Potássio solução 20% (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1010 | Iodeto de Potássio solução 50% (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1011 | Iodeto de Sodio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1012 | Iodeto de Sodio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1013 | Iodine resublimed GR , ACS , ISO - Assay (by iodometry) min. 99,8% ; Bromide and chloride max. 0,005% ; Non-volatile substances (105°C) max. 0,01% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1014 | Iodine Resublimed P.A.Specification. Assay ( by iodometry).Pureza , maior ou igual a 99.8-100-5%.Identity IR Spectrum passes test.Bromide and cloride < 0,025% Nom volatile substances ( 105ºC ) < 0,05%, com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1015 | Iodo 0,1n (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1016 | Iodo Acetamida | Peça | 1 | 100 |
| 1017 | Iodo Bromo Seg. Hanus | Peça | 1 | 100 |
| 1018 | Iodo Butano-2 | Peça | 1 | 100 |
| 1019 | Iodo Cloro Seg. Wijs | Peça | 1 | 100 |
| 1020 | Iodo Fórmio | Peça | 1 | 100 |
| 1021 | Iodo Iodeto Lugol Forte | Peça | 1 | 100 |
| 1022 | Iodo Iodeto Seg.Gram | Peça | 1 | 100 |
| 1023 | Iodo Metálico Sublimado P.A., GR, ACS, ISO, pureza mínima 99,8%, brometo ou colreto (como Cl) máx 0,005%, material não volátil (105ºC) máx 0,01% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 1 | 2 |
| 1024 | Iodo Metano P.S. | Peça | 1 | 100 |
| 1025 | Iodo P.A. 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 1026 | Iodo Ressublimado Pa/Acs (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1027 | Iron (III) Chloride hexahydrate ( FeCl3 . 6H2O ) p.a. - Assay (by iodometry) min 99% Free acids (as HCl) max. 0,2%; Free chlorine passes test; Phosphate max. 0,002%; Sulfate max. 0,005%; Total nitrogen max. 0,001%; Iron(II) passes test; As max. 0,0005%; Cu max. 0,002%; Mn max. 0,005%; Pb max. 0,002%; Zn max. 0,002%; Substances not precipitated by amonia (as sulfates) max. 0,05% - Frasco 250g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos .A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1028 | Isatina | Peça | 1 | 100 |
| 1029 | Iso-Leucina | Peça | 1 | 100 |
| 1030 | Iso-Octano 99,5% P/Uv-Hplc | Peça | 1 | 100 |
| 1031 | Iso-Octano 99,5% Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1032 | Iso-Octano P.A. 1000ml | Frasco | 1 | 2 |
| 1033 | Iso-Pentano 99% Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1034 | Isopropanol (1 lit) | Peça | 1 | 100 |
| 1035 | Jarra de Anaerobiose - Para cultivo de microorganismos anaeróbicos - capacidade 2,5 litros - com Certificado de Qualidade - Unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 1 | 12 |
| 1036 | Kanamycin (Kanamycin A) Monosulfate from Streptomyces kanamyceticus - Contains less than 5% Kanamycin B. Bioassay by supplier - C18H36N4O11 . H2SO4 ( 769 µg kanamycin base per mg (dry basis) H2O content 0 mol/mol - Frasco 50g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1037 | Kit com membrana e kcl, padronizado. Incluindo 2 pacotes de membranas 15 (0,001" membranas grossas padronizadas) e um frasco aplicador de 30 ml de solução eletrolítica de kcl com Kodak Photo-Flo. | Conjunto | 1 | 12 |
| 1038 | Kit completo para destilação de cianeto em amostras líquidas e sólidas, construído em vidro borosilicato de alta resistencia fisico-mecânica, para operar com vácuo, em conformidade com as normas ambientais, composto por condensador, balão de ebulição capacidade 1000ml, adsorvedor de gás com pedra porosa e camisa externa, funil de haste longa acoplado lateralmente ao balão para introdução dos reagentes e demais acessórios, com certitificado de qualidade, unidade. conforme referencia manual da Cole-Parmer codigo CZ-34510-30 (exceto volume do balão) ou similar, kit. | Conjunto | 1 | 12 |
| 1039 | Kit completo para filtração a vácuo (ULTRA-WARE-GLASS AND PTFE FACE SUPPORTS) de partículas biológicas para filtração de metais solúveis, composto por Funil com placa porosa, capacidade aprox. 300 ml e diam. 47 mm, suporte de conecção das faces em PTFE e Frasco Kitassato capacidade 1L, conforme catálogo MERCK produtos científicos ou similar | Conjunto | 1 | 12 |
| 1040 | Kit de 20 Oligonucleotideos Primers (caixa) | Peça | 1 | 100 |
| 1041 | Kit de Filtros para Cromatografia Gasosa - Gas Clean Filter Kit for TCD includes Oxygen & Moisture Filters, 1/8 in. - Catálogo Varian 2003-2004, página 280 - Pat. Nº CP738408 ou similar | Conjunto | 1 | 12 |
| 1042 | Kit de identificação de enterobactérias. Caixa com 50. Newprov/Laborclin ou similar | Caixa | 1 | 6 |
| 1043 | KIT Nefelobac (escala nefelométrica de Mac Farland) caixa com 11 tubos | Peça | 1 | 100 |
| 1044 | Kit para detecção de transgênicos Reveal CP4 (Roundup Ready) Strip Test ou similar (caixa) | Peça | 1 | 100 |
| 1045 | Kit para Teste de Imunofluorescência para Cryptosporidium e Giárdia,contendo os reagentes:2,0 ml Detection Reagent,1,0 ml Conterstain, 50 ml 20x Wash Buffer, 0,5 ml Positive Control, 0,5 ml Negative Control, 3,0 ml Mouting Medium, 25 Treated Slides, 50 Transfer Loops - com Certificado de Qualidade. | Frasco | 2 | 4 |
| 1046 | Kitassato de elevada resistência mecânica,em vidro borosilicato, capacidade 1000 ml, boca de diâmetro interno de 4,0cm, saida superior, unidade | Peça | 2 | 24 |
| 1047 | Kitassato de elevada resistência mecânica,em vidro borosilicato, capacidade 250 ml, boca de diâmetro interno de 4,0cm, saida superior, unidade | Peça | 2 | 24 |
| 1048 | Kitassato de elevada resistência mecânica,em vidro borosilicato, capacidade 500 ml, boca de diâmetro interno de 4,0cm, saida superior, unidade | Peça | 2 | 24 |
| 1049 | Kitassato em vidro borosilicato com parede reforçada e com capacidade para 2000 ml, com rolha de borracha ou silicone, compatível - com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 24 |
| 1050 | Kitassato em vidro borosilicato com parede reforçada e com capacidade para 250 ml, com rolha de borracha ou silicone, compatível - com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 24 |
| 1051 | Kitassato em vidro borosilicato com parede reforçada e com capacidade para 4000 ml, com rolha de borracha ou silicone, compatível - com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 24 |
| 1052 | L - Asparagine monohydrate for biochemistry ( C4H8N2O3 . H2O ) M=150,14 g/mol - Assay ( Perchloric acid titration, calc. On anhydrous substance) ≥ 99,0% Spec. Rotation ( α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 3 mol/l, calc on anhydrous substance) + 34,1 to 35,6°; UV - Absorption ( 260nm, 0,5 mol/l, 1 cm, hydrochloric acid 1 mol/l) ≤ 0,05 ; UV - Absorption (280 nm, 0,5 mol/l, 1 cm, hydrochloric acid 1 mol/l) ≤ 0,05; Chloride ≤ 0,02%; Sulphate ≤ 0,01%; Heavy metals (as Pb) ≤ 0,001%; As ≤ 0,0005%; Ca ≤ 0,001%; Co ≤ 0,0005%; Fe ≤ 0,0005%; K ≤ 0,0005%; Mg ≤ 0,0005%; Na ≤ 0,005%; NH4 ≤ 0,01%; Zn ≤ 0,0005%; Foreign amino acids ≤ 0,3%; Aspartic acid ≤ 1,0%; Other ninhydrine positive substances ≤ 0,1%; Water (according to Karl Fischer 11,5 - 12,5% - Frasco 100g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos | Frasco | 2 | 4 |
| 1053 | L Ácido Ascórbico (Vitamina C) GR, ACS, ISO, metais pesados máximos 0,001%, marca MERCK, ord número 1.00127.0100 ou similar, frasco plástico de 100g, | Frasco | 2 | 4 |
| 1054 | Lã de Vidro Fibra Média | Peça | 1 | 100 |
| 1055 | LAB-LEMCO ( Extrato de Carne ) - Nitrogênio Total 12,4g; Amino nitrogênio 2,5g; Cloreto de sódio 5,7g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade. Prazo de validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Frasco | 2 | 4 |
| 1056 | Lactato de Etila Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1057 | Lactato de Sódio 50% | Peça | 1 | 100 |
| 1058 | Lactofosfato de Cálcio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1059 | Lactofosfato de Cálcio Pa (Emb.C/25 Kg) | Peça | 1 | 100 |
| 1060 | Lactose (1h2o) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1061 | Lactose Bacteriológica - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1062 | Lâminas para microscopia, extra fina, lapidada com uma extremidade fosca, 26x76 mm , espessura 0,9 a 1,1 mm, com Certificado de Qualidade - caixa com 50 unidades.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Caixa | 5 | 50 |
| 1063 | Lamínulas para microscopia, tamanho 24 x 50 mm , com Certificado de Qualidade - caixa com 100 unidades.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Caixa | 5 | 50 |
| 1064 | Lâmpada de cátodo ôco de alumínio, 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica, compativel com equipamento marca VARIAN-SpectrAA200, unidade | Peça | 1 | 2 |
| 1065 | Lâmpada de cátodo ôco de antimonio, 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica, compativel com equipamento marca VARIAN-SpectrAA200, unidade | Peça | 1 | 2 |
| 1066 | Lâmpada de cátodo ôco de arsênio, 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica, compativel com equipamento marca VARIAN-SpectrAA200, unidade | Peça | 1 | 2 |
| 1067 | Lâmpada de cátodo ôco de bário (Ba), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica, marca VARIAN-SpectrAA200, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1068 | Lâmpada de cátodo ôco de berílio (Be), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN- unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1069 | Lâmpada de cátodo ôco de boro (B), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN - unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1070 | Lâmpada de cátodo ôco de Cadmio (Cd), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1071 | Lâmpada de cátodo ôco de Cálcio (Ca), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1072 | Lâmpada de cátodo ôco de chumbo (Pb), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1073 | Lâmpada de cátodo ôco de cobalto (Co), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1074 | Lâmpada de cátodo ôco de Cobre (Cu), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200 marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1075 | Lâmpada de cátodo ôco de Cromo (Cr), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1076 | Lâmpada de cátodo ôco de estanho (Sn), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1077 | Lâmpada de cátodo ôco de ferro (Fe), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1078 | Lâmpada de cátodo ôco de litio (Li), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1079 | Lâmpada de cátodo ôco de manganês (Mn), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1080 | Lâmpada de cátodo ôco de Mangesio (Mn), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1081 | Lâmpada de cátodo ôco de mercúrio (Hg), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica, marca VARIAN-SpectrAA200, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1082 | Lâmpada de cátodo ôco de molibdenio (Mo), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1083 | Lâmpada de cátodo ôco de níquel (Ni), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1084 | Lâmpada de cátodo ôco de potássio (K), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1085 | Lâmpada de cátodo ôco de prata (Ag), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1086 | Lâmpada de cátodo ôco de selenio (Se), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1087 | Lâmpada de cátodo ôco de silicio (Si), 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1088 | Lâmpada de cátodo ôco de sódio, 02 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1089 | Lâmpada de cátodo ôco de tálio, 2 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1090 | Lâmpada de cátodo ôco de titanio, 02 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1091 | Lâmpada de cátodo ôco de vanadio, 02 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1092 | Lâmpada de cátodo ôco de zinco , 02 pinos compatível com equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica SpectrAA200, marca VARIAN, unidade. | Peça | 1 | 2 |
| 1093 | Lâmpada de deutério para SpectraAA, DZBG for AA, part. Number 5610021800, marca VARIAN, catálogo pág. 307. | Peça | 1 | 2 |
| 1094 | Lâmpada de UV, completa, Model UVGL-58 - Mineralight Lamp Multiband UV - 254/366 nm 115V ~ 60Hz 0.16 AMPS - com suporte ou similar | Peça | 1 | 2 |
| 1095 | Laurilsulfato de Sódio Puro | Peça | 1 | 100 |
| 1096 | Lauryl Sulfate Broth Granulado - Tryptose 20,0g; Lactose 5,0g; Sodium chloride 5,0g; Lauryl sulfate sodium salt 0,1g; di-potassiumhydrogen phosphate 2,75g; Potassium dihydrogen phosphate 2,75g; frasco 500 g - com Certificado de Qualidade, com validade 5 anos.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1097 | L-cisteína | Grama | 50 | 200 |
| 1098 | Lecitina de Ovos | Peça | 1 | 100 |
| 1099 | Lecitina de Soja | Peça | 1 | 100 |
| 1100 | Leucina - L | Peça | 1 | 100 |
| 1101 | Liga de Raney (liga níquel e alumínio) P.A.pureza mínima de Ni 50%, pureza mínima de Al 50% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 250g | Frasco | 2 | 6 |
| 1102 | Líquido de Dakin | Peça | 1 | 100 |
| 1103 | Lisina Cloridrato | Peça | 1 | 100 |
| 1104 | Litmus Milk - Skim Milk 100,0g; Azolitmin 0,5g; Sodium Sulfite 0,5g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1105 | L-Lysine monohydrochloride for biochemistry (C6H15ClN2O2) - Assay (HClO4)-titration) 99% ; Specific rotation ([α] 20°/D;c=5 in HCl 1 mol/l ) +20° to +21° ; Heavy metals (as Pb) < 0,001% ; NH4 < 0,01% ; Foreign amino acids < 0,3% ; Other ninhydri-positive substances (as glycine) < 0,1% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1106 | Lúpulo | Quilo | 1 | 10 |
| 1107 | Luva antiderrapante multi uso verde-escuro, forrada, marca SCORPIO tamanho médio – cano com aproximadamente 35,5 cm de comprimento, conforme especificação do catálogo MERCK produtos científicos 97/98, pg. 802, CN.32890-337 ou similar - par | Par | 1 | 2 |
| 1108 | Luva de Amianto para uso em forno de mufla a 1200°C, cano longo, tamanho grande (G), par. | Par | 1 | 10 |
| 1109 | Luvas Cirúrgicas anti-alérgicas, tamanho. 8,0 - 8,5 médio (caixa com 50 pares) | Caixa | 2 | 10 |
| 1110 | Luvas Cirúrgicas de latex natural, esterilizadas, superfície micro texturizada, anti-deslizante, cor branca, lubrificadas com pó bio-absorvível, tam 7,0 - embaladas separadamente par a par. | Par | 50 | 300 |
| 1111 | Luvas Cirúrgicas de latex natural, esterilizadas, superfície micro texturizada, anti-deslizante, cor branca, lubrificadas com pó bio-absorvível, tam 71/2 - embaladas separadamente par a par. | Par | 50 | 300 |
| 1112 | Luvas Cirúrgicas, tam 7,0 - pequeno, - caixa com 50 pares | Caixa | 2 | 10 |
| 1113 | Luvas Cirúrgicas, anti-alérgicas, tamanho 8,5 a 9,0 ( grande), caixa 50 pares | Caixa | 2 | 10 |
| 1114 | Luvas Cirúrgicas, esterilizadas pelo processo Raio Gama tam. 8,5 embaladas separadamente cada par, (par) | Par | 50 | 300 |
| 1115 | Luvas Cirúrgicas, esterilizadas pelo processo Raio Gama, tam 7,0, embaladas separadamente cada par, (par). | Par | 50 | 300 |
| 1116 | Luvas Cirúrgicas, esterilizadas pelo processo Raio Gama, tam 7,5, embaladas separadamente cada par, (par). | Par | 50 | 300 |
| 1117 | Luvas Cirúrgicas, tam.7,5- Média, caixa 50 pares | Caixa | 2 | 10 |
| 1118 | Luvas de borracha nitrílica profissional, verde, para uso com produtos químicos, CA nº. 10146, ref. Ultranitril AF 492, ou similar, cano médio, tamanho 7 - 7,5, par | Par | 2 | 12 |
| 1119 | Luvas de vinil s/ talco (DISPONSALBLE POWDERED VINYL GLOVES, PHARMASEAL) tamanho médio, para trabalhos com amostras ambientais, evita contaminações no preparo das amostras para análises dos metais, conforme especificações MERCK produtos científicos 97/99 pg.790, CN. PH2D7330, ou similar, pacote com 100 unidades. | Pacote | 2 | 6 |
| 1120 | m E Agar - Yeast Extract 30,0g; Peptone 10,0g; Sodium Chloride 15,0g; Esculin 1,0g; Actidione 0,05g; Sodium Azide 0,15g; Agar 15,0g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1121 | m Endo Broth MF - Extrato de Levedura 1,5g; Digerido pancreático de caséina 11,0g; Digerido pancreático de gelatina 5,0g; Peptona de proteose (n° 03) 4,0g; Triptose 10,0g; Lactose 12,5g; Desoxicolato de sódio 0,1g; Fosfato dipotássico 4,6g; Fosfato monopotássico 1,15g; Cloreto de sódio 5,0g; Laurilsulfato de sódio 0,05g; Sulfito de sódio 2,1g; Fucsina básica 1,05g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1122 | m FC Broth Base - Tryptose 10,0g; Proteose Peptone (n° 03) 5,0g; Yeast Extract 3,0g; Sodium Chloride 5,0g; Lactose 12,5g; Bile Salts (n° 03) 1,5g; Aniline Blue (Water blue) 0,1g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1123 | MacConkey Agar - Peptona 17,0g; Peptona de proteose 3,0g; Lactose 10,0g; Sais Biliares (n° 03) 1,5g; Cloreto de Sódio 5,0g; Agar 13,5g; Vermelho Neutro 0,03g; Cristal Violeta 0,001g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1124 | Magnesium Chloride Hexahydrate GR for analysis ( MgCl2 . 6H2O ) - Assay (by complexometry) 99 - 102% - M = 203,30 g/mol - insoluble matter ≤ 0,005%; pH-value(5% water 5,0 - 6,5); Nitrate ≤ 0,001%; Phosphate ≤ 0,0005%; Sulphate ≤ 0,002%; Total nitrogen ≤ 0,0002; Heavy metals(as Pb) ≤ 0,0005%; Barium and Strontium (as Ba) ≤ 0,002%; Ca ≤0,003%; Cu 0,0005%; Fe ≤ 0,0005%; K ≤ 0,001%; Mn ≤ 0,0005%; Na ≤ 0,001%; NH4 ≤ 0,002%; Pb ≤ 0,0005%; Sr ≤ 0,005% conforms to ACS and ISO - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos | Frasco | 2 | 4 |
| 1125 | Magnesium Cloruro Para Síntese. Epecification Assay. ( argentometric) Pureza maior ou igual a 98%. M= 95.22g?mol, com Certificado de Qualidade. | Frasco | 2 | 4 |
| 1126 | Magnesium sulfate heptahydrate GR for analysis ( MgSO4 . 7H2O ) - M = 246,48 g/mol - Assay (complexometry) 98,0 -102% ; Assay ( complexometry, calculated on dried substance) 99,0 - 100,5% ; Identity passes test ; Appearance of solution passes test ; Insoluble matter ≤ 0,005% ; Acidity or alkalinity passes test ; pH-value (5%,water) 5,0-8,0 ; Chloride ≤ 0,0003% ; Total nitrogen ≤ 0,002% ; Nitrate 0,002% ; Heavy metals (as Pb) ≤ 0,0005% ; As ≤ 0,0002% ; Ca ≤ 0,005% ; Cu ≤ 0,0001% ; Fe ≤ 0,0001% ; K ≤ 0,001% ; Mn ≤ 0,0005% ; Na ≤ 0,001% ; NH4 ≤ 0,002% ; Pb ≤ 0,0001% ; Sr ≤ 0,005% ; Loss on drying (400°C) 48,0 - 52,0% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos | Frasco | 2 | 4 |
| 1127 | Magnetic Crimp Seals com Septo 20mm de diâmetro, caixa com 100 unidades. | Caixa | 10 | 50 |
| 1128 | Malachite Green oxalate salt ( C46H50N4 . 3C2H2O4 )- Frasco 25g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1129 | Malte (Fornecedor: Agromalte em Guarapuava/PR). | Quilo | 1 | 10 |
| 1130 | Maltose D(+) Pura | Peça | 1 | 100 |
| 1131 | Manganese (II) cloride FOR SYNTHESIS.Specification. Assay ( by complexometry) .Pureza Maior ou igual a 97% , com Certificado de Qualidade.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1132 | Mangueira de silicone  interno 15 mm , metro. | Metro | 10 | 100 |
| 1133 | Mangueira de silicone flexível de alta pureza, autoclavável, Ø interno 6,4mm, Ø externo 9,6mm e expessura de 1,6mm, para uso em bombeamento e transferência de líquidos químicos/farmaceuticos e outros no laboratório, elevada resistência físico-mecânica a calor e pressão, não tóxica, sem odor, opaco, temperatura de trabalho de - 50 à + 230°C, Classe VI, metro. Somente será aceito mediante atestado dessa condição. Caso o material não apresente esse documento, somente será considerado aceito quando, após submetido a autoclavação no laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM indicar que resistiu ao processo e apresenta condição adequada de esterilização | Metro | 10 | 100 |
| 1134 | Mangueira de silicone flexível de alta pureza, autoclavável, Classe VI, dimensões: Ø interno 8,0mm, Ø externo 11,2mm e expessura de 1,6mm para uso em bombeamento e transferência de líquidos químicos/farmaceuticos e outros no laboratório, elevada resistência físico-mecânica a calor e pressão, não tóxica, sem odor, opaco, temperatura de trabalho de - 50 à + 230°C, metro. Somente será aceito mediante atestado dessa condição. Caso o material não apresente esse documento, somente será considerado aceito quando, após submetido a autoclavação no laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM indicar que resistiu ao processo e apresenta condição adequada de esterilização | Metro | 10 | 100 |
| 1135 | Mangueira de silicone flexível de alta pureza, autoclavável, Classe VI, dimensões: Ø interno 8,0mm, Ø externo 14,4mm e expessura de 3,2mm, para uso em bombeamento e transferência de líquidos químicos/farmaceuticos e outros no laboratório, elevada resistência físico-mecânica a calor e pressão, não tóxica, sem odor, opaco, temperatura de trabalho de - 50 à + 230°C, metro. Somente será aceito mediante atestado dessa condição. Caso o material não apresente esse documento, somente será considerado aceito quando, após submetido a autoclavação no laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM indicar que resistiu ao processo e apresenta condição adequada de esterilização | Metro | 10 | 100 |
| 1136 | Mangueira de silicone flexível de alta pureza, autoclavável, Ø interno 16,0mm, Ø externo 22,4mm e expessura de 3,2mm, para uso em bombeamento e transferência de líquidos químicos/farmaceuticos e outros no laboratório, elevada resistência físico-mecânica a calor e pressão, não tóxica, sem odor, opaco, temperatura de trabalho de - 50 à + 230°C, autoclavável, Classe VI, metro. Somente será aceito mediante atestado dessa condição. Caso o material não apresente esse documento, somente será considerado aceito quando, após submetido a autoclavação no laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM indicar que resistiu ao processo e apresenta condição adequada de esterilização | Metro | 10 | 100 |
| 1137 | Mangueira de silicone transparente, diâmetro interno 5 mm e externo 10mm, altamente resistente, metros | Metro | 10 | 100 |
| 1138 | Mangueira de silicone transparente, diâmetro interno 6 mm e externo 12mm, altamente resistente, metros | Metro | 10 | 100 |
| 1139 | Mangueira de silicone transparente, diâmetro interno 8 mm e externo 14mm, altamente resistente, metros | Metro | 10 | 100 |
| 1140 | Manitol 99% Pa/Acs (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1141 | Manitol P.A ponto de fusão - começo min 165ºC, termino máx 168ºC - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 4 | 12 |
| 1142 | Manose D(+) | Peça | 1 | 100 |
| 1143 | Máscara com filtro, marca 3M 8023 - CA 9626 PFF-2 | Peça | 1 | 10 |
| 1144 | Meio de Citrato - Destinado a Identificação de Enterobactérias baseando-se na utilização do citrato como única fonte de carbono - Caixa contendo 10 tubos - com Certificado de Qualidade - com validade 2 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1145 | Meio de E.P.M. - Destinado a Identificação de Enterobactérias, fornece leitura de Glicose, Gás, H2S e desaminação de L-Triptofano - Caixa contendo 10 tubos - com Certificado de Qualidade - com validade 2 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1146 | Meio de M.I.O. - Destinado a Identificação de Enterobactérias, fornece leitura de Motilidade, Indol e Ornitina - Caixa contendo 10 tubos - com Certificado de Qualidade - com validade 2 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1147 | Meio PCA – Contagem Padrão em Placas (PCA | Grama | 100 | 1.000 |
| 1148 | Membrana Filtrante de Acetato de Celulose 0,45 µm de porosidade e 47 mm de diâmetro , quadriculada , estéril , embaladas individualmente , sem pads com Certificado de Qualidade - Marca Millipore ,Sartorius ou similar- Caixa com 100 discos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Caixa | 50 | 500 |
| 1149 | Membrana Filtrante de Acetato de Celulose 0,45µm poros e 47mm diâmetro, branca , lisa, estéril, embaladas individualmente, sem pads - com Certificado de Qualidade - Millipore , Sartorius ou similar, - Caixa com 100 discos | Caixa | 50 | 500 |
| 1150 | Membrana Filtrante de Acetato de Celulose 0,45um poros e 47mm Ø, branca , lisa, não estéril ref. 11106-47-ACN-Sartórius – Millipore, Sartorius, S&S ou similar – Caixa com 100 discos | Caixa | 50 | 500 |
| 1151 | Membrana Filtrante de Acetato de Celulose 1,2 micra de poros e 142mm de diâmetro, branca, lisa, estéril, embaladas individualmente, sem pads com Certificado de Qualidade – Millipore , Sartorius ou similar – Caixa com 100 discos | Caixa | 50 | 500 |
| 1152 | Membrana Filtrante em éster de Celulose 0,45um poros e 47mm diâmetro, branca , lisa, não estéril - Millipore , Sartorius, S&S ou similar, - Caixa com 100 discos | Caixa | 50 | 500 |
| 1153 | Membrana filtrante LCR (PTFE hidrofilizada), tamanho de poros 0,45um, para filtração de fuídos aquosos, compatível também com solventes utilizados em HPLC - certificado para HPLC , marca MILLIPORE ou similar- caixa com 100 unidades | Caixa | 50 | 500 |
| 1154 | Membrana GS em Ester de Celulose, 0,22µm de poro, 47 mm de diâmetro, branca, lisa, estéril, com pads - com Certificado de Qualidade - Millipore ou similar caixa com 100 discos | Peça | 50 | 500 |
| 1155 | Mentol Puro | Peça | 1 | 100 |
| 1156 | Mercaptoetanol-2 P.S. | Peça | 1 | 100 |
| 1157 | Mercúrio 99,9% Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1158 | Meta Borato de Lítio Anidro 99% Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1159 | Meta Silicato de Sódio Puro | Peça | 1 | 100 |
| 1160 | Meta Vanadato de Amônia Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1161 | Meta Vanadato de Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1162 | Metabissulfito de Potássio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1163 | Metabissulfito de Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1164 | Metil Etil Cetona Pa (1 L=0,80kg ) (Polícia Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1165 | Metil Iso Butil Cetona Pa (1l = 0,80kg) (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1166 | Metil Naftoquinona Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1167 | Metil Pirrolidona Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1168 | Metionina - L | Peça | 1 | 100 |
| 1169 | Metoxifenol - 4 | Peça | 1 | 100 |
| 1170 | Microcystin LR from Microcystis aeruginosa . Aprox.95%.Hepatotoxic cyclic heptapeptide; a potent inhibitor of protein phosphatase Type 1 and 2A; has no effect on protein kinaseAprox. 95% HPLC. Frasco com 500 microgramas, com Certificado de Qualidade.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1171 | Micropipeta com volume variável entre 10 e 100 microlitros, com regulagem variável de 0,01microlitros. | Peça | 1 | 12 |
| 1172 | Micropipeta digital Eppendorf capacidade 100 a 1000µl, com certificado de erro < 0,2% em cada ponto de medição ( erro refere-se a diferença entre valor da medição e o valor verdadeiro convencional ) , compatível com ponteiras Biopur apirogênicas embaladas individualmente; somente será aceito após comprovação da compatibilidade com as ponteiras indicadas - com Certificado de Qualidade - Unidade A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 1 | 6 |
| 1173 | Micropipeta digital Eppendorf capacidade 20 a 200µl, com certificado de erro < 0,5% em cada ponto de medição ( erro refere-se a diferença entre valor da medição e o valor verdadeiro convencional ) , compatível com ponteiras Biopur apirogênicas embaladas individualmente; somente será aceito após comprovação da compatibilidade com as ponteiras indicadas - com Certificado de Qualidade - UnidadeA empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 1 | 6 |
| 1174 | Micropipeta digital Eppendorf ou similar multicanal ( 8 canais ) , com capacidade de 5 a 50µl, com certificado de erro < 0,5% (erro= valor lido- valor verdadeiro convencional ) em cada canal e em cada ponto de medição - com Certificado de Qualidade A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 1 | 12 |
| 1175 | Micropipeta digital Eppendorf ou similar multicanal ( 8 canais ) , com capacidade de 50 a 300µl, com certificado de erro < 0,25% (erro= valor lido- valor verdadeiro convencional ) em cada canal e em cada ponto de medição - com Certificado de Qualidade A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 1 | 6 |
| 1176 | Micropipeta, volume variável 0,5 - 5,0ml, com certificado de erro < 0,5% ( erro refere-se a diferença entre valor da medição e o valor verdadeiro convencional ), coeficiente de variação < 0,2% ou 10ul, divisão 10ul, ponteira incolor volume de 0,5 a 5,0ml. Própria para utilização com ácidos (sem hastes metálicas) para preparo de amostras de metais. | Peça | 1 | 12 |
| 1177 | Micropipeta, volume variável 100 - 1000ul, exatidão < 0,5% ou 5ul, coeficiente de variação < 0,2% ou 2ul, divisão 1ul, ponteira azul volume de 50 a 1000ul. Própria para utilização com ácidos sem astes metálicas para preparo de amostras de metais. | Peça | 1 | 6 |
| 1178 | Micropipetador tipo HandyStep BRAND ou tipo Multipette plus Eppendorf ou similar, capacidade variável até 50 mL, com adaptador para 50ml, completo acompanhado de 1 caixa de ponteiras PD ou Combitip plus - unidade. | Peça | 1 | 12 |
| 1179 | Micropipetador tipo transferpette, marca BRAND ou similar, capacidade de 10 a 100ul, com certificado de erro < 0,5% m cada ponto de medição ( erro refere-se a diferença entre valor da medição e o valor verdadeiro convencional ) unidade | Peça | 1 | 12 |
| 1180 | Microplaca ou Placa de Elisa Apirogênica para Teste de Endotoxina , com 96 poços fundo ( orifícios ) transparentes, com Certificado de Qualidade - unidade . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 12 | 100 |
| 1181 | Microseringa com agulha fixa, capacidade para 50ul, HAMILTON,código número 20736, catálogo Suplelco 2003/2004 ou similar | Peça | 4 | 20 |
| 1182 | Microseringa Hamilton com capacidade de 10ul, com agulha fixa | Peça | 4 | 20 |
| 1183 | Milk Agar - Tryptone 5,0g; Yeast Extract 2,5g; Dextrose 1,0g; Skim Milk Powder (Antibiotic Free) 1,0g; Agar 12,5g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1184 | Miristato de Isopropila Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1185 | MISA Group 17 Non-Halogen Organic Mix - 7 analytes (Benzeno; Etilbenzeno; Estireno; Tolueno; m-Xileno; o-Xileno; p-Xileno) in methanol - 2.000ug/ml cada analito - Ampola com 1mL - Catálogo SUPELCO 2005/2006 página 734 - Part. Nº 48133 ou similar?? | Frasco | 2 | 3 |
| 1186 | Molibdato de Amonia Pa/Acs (4h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1187 | Molibdato de Amônio (Heptamolibdato) Tetrahidratado P.A GR, ACS, ISO, pureza mínima 99%, resíduo insolúvel máx 0,005%, Cl máx 0,0005%, NO3 máx 0,002%, fosfato, arsenato e silicato (como PO4) máx 0,0005%, SO4 máx 0,005%, metais pesados (como Pb) máx 0,001%, Cu máx 0,001%, Fe máx 0,0005%, Pb máx 0,001%, Magnésio e outros metais alcalinos máx 0,02%.- com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 6 | 12 |
| 1188 | Molibdato de Sódio Dihidratado P.A,GR, pureza mínima 99,5%, pH (5%; água) 7 - 10,5, Cl máx 0,005%, NO3 máx 0,005%, SO4 máx 0,005%, Fe máx 0,001%, NH4 máx 0,001%, Pb máx 0,001%, Fosfato, arsenato, silicato (como PO4) máx 0,001%.- com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 250 g | Frasco | 6 | 12 |
| 1189 | Molibdato de Sódio Pa/Acs (2h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1190 | Monobrometo de iodo P.A. 1000g | Peça | 1 | 100 |
| 1191 | Monobrometo de iodo P.A. 500g | Peça | 1 | 100 |
| 1192 | Monocloro Benzeno Pa (1l = 1,10kg) | Peça | 1 | 100 |
| 1193 | Monocloro Benzeno para Uv-Hplc | Peça | 1 | 100 |
| 1194 | Monoestearato de Glicerila 1.000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 1195 | Motility Medium S - Beef Heart, Infusion from 500g; Bacto Tryptose 10,0g; Bacto Gelatin 30,0g; Sodium Chloride 5,0g; Dipotassium Phosphate 2,0g; Potassium Nitrate 2,0g; Bacto Agar 1,0g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1196 | Murexida (Indicador) (C.I.56085) | Peça | 1 | 100 |
| 1197 | N-(1-Naphthyl) Etylendiaminduhydrochlorid P.A. 05g | Frasco | 1 | 2 |
| 1198 | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride GR - C12H16Cl2N2 - Assay (by argentometry, on anhydrous substance min. 90% ; Identity IR Spectrum passes test ; 1-Naphthylamine (HPLC) max. 0,1% ; 2-Naphthylamine (HPLC) max. 0,01% ; Water max. 5,0% ; Suitability for detection of sulfonamide and determination of nitrit passes test - Frasco 5g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1199 | Naftaleno Puro | Peça | 1 | 100 |
| 1200 | Naftilamina -1 (Alfa) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1201 | Naftilamina Cloridrato Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1202 | Nafto Flavona | Peça | 1 | 100 |
| 1203 | Nafto Quinona 1,2 | Peça | 1 | 100 |
| 1204 | Naftol - 1 Pa (Alfa Naftol) | Peça | 1 | 100 |
| 1205 | Naftol - 2 Pa (Beta Naftol) | Peça | 1 | 100 |
| 1206 | Naftolbenzeina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1207 | Naftolftaleina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1208 | Nalidixic Acid ( 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid) - ( C12H12N2O3 ) - Frasco 25g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1209 | Neocuproina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1210 | N-Hexano Grau Resíduo ACS ISO, pureza minima 99,5% para isomeros de C6 total saturado, conteudo minimo 95,0% de n-hexano, acidos livres máx 0,002%, aromaticos como benzeno máx 0,01%, compostos sulfurosos máx 0,005%, residuo de evaporação máx 0,001%, água máx 0,01%, Fe máx 0,00001%, Al máx 0,00005%, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima , frasco de 1000mL - Merck ou similar | Frasco | 100 | 200 |
| 1211 | N-Hexano p.a . pureza minima 99% para total de C6 saturado, conteudo minimo de 85 % de n-hexano, residuo após evaporação máx 2ppm, fraxo 1000ml | Frasco | 300 | 500 |
| 1212 | Nigrosina (C.I. 50420) | Peça | 1 | 100 |
| 1213 | Ninhindrina Pa (Guardar Em Geladeira) | Peça | 1 | 100 |
| 1214 | Nipagim 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 1215 | Nipazol | Peça | 1 | 100 |
| 1216 | Nipazol 100 g | Peça | 1 | 100 |
| 1217 | Níquel em Pó P.A. pureza mínima 99,5%, Tamanho da partícula (d 50) aproximadamente 10um.- com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 1 | 2 |
| 1218 | Nitrato de Aluminio Pa/Acs (9h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1219 | Nitrato de Amônio P.A.- GR, ACS, ISO, pureza mínima 99%, substância insolúvel em água máx 0,005%, pH (5%; água) 4,5 - 6, Cl máx 0,0003%, NO2 máx 0,0005%, PO4 máx 0,0005%, SO4 máx 0,002%, metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, Ca máx 0,003%, Fe máx 0,0002%, resíduo de ignição (como sulfato) máx 0,01%, água máx 5% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 1 | 2 |
| 1220 | Nitrato de Bário Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1221 | Nitrato de Bismuto Básico Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1222 | Nitrato de Cádmio Pa (4h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1223 | Nitrato de Cálcio Pa (4h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1224 | Nitrato de Cério (Ico) Amoniacal Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1225 | Nitrato de Chumbo II , GR PA ACS, pureza minima 99,5%, material insoluvel em água máx 0,005%, cloreto máx 0,0005%, Ca max 0,005%, Cu máx 0,0005%, Fe máx 0,0005%, K máx 0,005%, Na max 0,02%, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco plástico de 100g -marca MERCK, ord número 1.07398.0100 ou similar | Frasco | 1 | 2 |
| 1226 | Nitrato de Chumbo Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1227 | Nitrato de Cobalto (Oso) Pa (6h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1228 | Nitrato de Cobre (Ico) Pa (3h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1229 | Nitrato de Cromo (Ico) Pa (9h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1230 | Nitrato de Estrôncio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1231 | Nitrato de Fenil Mercúrio | Peça | 1 | 100 |
| 1232 | Nitrato de Ferro (Ico) Pa (9h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1233 | Nitrato de Lantânio Pa (6h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1234 | Nitrato de Lítio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1235 | Nitrato de Magnésio Pa (6h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1236 | Nitrato de Manganes Sol. 50% | Peça | 1 | 100 |
| 1237 | Nitrato de Níquel (Oso) Pa (6h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1238 | Nitrato de Prata 0,1n | Peça | 1 | 100 |
| 1239 | Nitrato de Prata 10% | Peça | 1 | 100 |
| 1240 | Nitrato de Prata 20% | Peça | 1 | 100 |
| 1241 | Nitrato de Prata 30% | Peça | 1 | 100 |
| 1242 | Nitrato de Prata Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1243 | Nitrato de Sodio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1244 | Nitrato de Zinco Pa (6h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1245 | Nitrito de Potássio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1246 | Nitrito de Sódio P.A. -GR, ACS, pureza mínima 99%, substância insolúvel em água máx 0,01%, Cl máx 0,005%, SO4 máx 0,005%, metais pesados (como Pb) máx 0,001%, Ca máx 0,002%, Fe máx 0,001%, K máx 0,001% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 250g | Frasco | 1 | 2 |
| 1247 | Nitrito de Sodio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1248 | Nitroanilina - 2 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1249 | Nitroanilina - 3 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1250 | Nitrobenzaldeído - 2 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1251 | Nitrobenzaldeido - 3 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1252 | Nitrobenzeno P.A reagente Ph Eur - ponto de ebulição aproximadamente 211ºC, dinitrobenzeno conforme - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 50 mL | Frasco | 1 | 2 |
| 1253 | Nitrobenzeno Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1254 | Nitrofenilazoresorcinol Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1255 | Nitrofenol - 3 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1256 | Nitrofenol - 4 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1257 | Nitrofurazona Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1258 | Nitrometano | Peça | 1 | 100 |
| 1259 | Nitron Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1260 | Nitroprussiato de Sódio Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1261 | Nitroso - 1 - Naftol - 2 | Peça | 1 | 100 |
| 1262 | Nitroso Dimetil Anilina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1263 | Novobiocin monosodium salt for biochemistry - C31H35N2O11Na - Assay (ex N, on dried substance) > 95% ; Specific rotation ([α] 25° / D; c = 2,5, water, on dried substance - 37° to - 40° ; Loss on drying (3 h vakuum, 60°C ) < 6% - Frasco 25g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1264 | Ntc (Neotetrazólio Cloreto) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1265 | Octanol - 1 | Peça | 1 | 100 |
| 1266 | Óleo de Amêndoas 1.000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 1267 | Óleo de Cedro | ml | 50 | 300 |
| 1268 | Óleo de Cedro P/Microscopia | Peça | 1 | 100 |
| 1269 | Óleo de Gérme de Trigo 1.000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 1270 | Óleo de Imersão | Peça | 1 | 100 |
| 1271 | Óleo de Silicone | Peça | 1 | 100 |
| 1272 | Óleo Mineral (Vaselina Líquida) (1l = 0,88kg) | Peça | 1 | 100 |
| 1273 | Orceína | Peça | 1 | 100 |
| 1274 | Orceína Acética 1% | Peça | 1 | 100 |
| 1275 | Orcinol | Peça | 1 | 100 |
| 1276 | Oxalato de Amõnia Pa/Acs (1h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1277 | Oxalato de Amônio Monohidratado P.A. GR, ACS, ISO pureza mínima 99,5%, substância insolúvel em água máx 0,005%, Cl máx 0,0005%, NO3 máx 0,002%, SO4 máx 0,002%, metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, Ca máx 0,003%, Fe máx 0,0002%, resíduo de ignição (como sulfato) máx 0,01%, água máx 5% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 6 | 15 |
| 1278 | Oxalato de Potássio Pa/Acs (1h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1279 | Oxalato de Sódio (Na2C2O4), P.A.GR - pureza mínima 99,8%, pH (5%; água) 7,5 - 8,5, Cl máx 0,002%, SO4 máx 0,002%, nitrogênio Total ´máx 0,001%, metais pesados (como Pb) máx 0,001%, Fe máx 0,0005%, K máx 0,005%, perda na secagem (105ºC) máx 0,05% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 2 | 4 |
| 1280 | Oxalato de Sódio Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1281 | Oxicianeto de Mercúrio Ii Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1282 | Oxicloreto de Bismuto Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1283 | Oxicloreto de Zircônio Iv Pa (8h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1284 | Óxido de Aluminio D.F. - Básico | Peça | 1 | 100 |
| 1285 | Óxido de Aluminio D-Ácido | Peça | 1 | 100 |
| 1286 | Óxido de Aluminio Puro | Peça | 1 | 100 |
| 1287 | Óxido de Arsênico III (Trióxido) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1288 | Óxido de Bismuto III Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1289 | Óxido de Cálcio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1290 | Óxido de Cério 99% Anidro Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1291 | Óxido de Cobre (Ico) 99% Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1292 | Óxido de Cobre (Oso) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1293 | Óxido de Cromo III Puro | Peça | 1 | 100 |
| 1294 | Óxido de Ferro III (Ico) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1295 | Óxido de lantânio III Especial para Espectrofotometria de Absorção Atômica,pureza minima 99,0%, cloreto máx 0,005%, sulfato máx 0,005%, Ca máx 0,0050%, Cu máx 0,0003%, Fe máx 0,0020%, Mg máx 0,0003%, conteúdo máximo de magnésio de 0,0003%, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco de vidro de 25g-- Merck, JT Baker, Alldrich, Mallinckroft ou similar | Frasco | 2 | 6 |
| 1296 | Óxido de magnésio P.A. 1000 g | Peça | 1 | 100 |
| 1297 | Óxido de Magnésio P.A. -GR, ACS, pureza mínima 97%, substâncias solúveis em água máx 0,4%, substâncias insolúveis em ácido clorídrico máx 0,02%, carbonato (como CO2) máx 1,5%, Cl máx 0,01%, SO4 máx 0,02%, nitrogênio total máx 0,002%, bário e estrôncio (como Ba) máx 0,005%, As máx máx 0,0001%, Ca máx 0,05%, Cu máx 0,001%, Fe máx 0,005%,K máx 0,005%, Mn máx 0,0005%, Na máx 0,25%, Pb máx 0,001%, Zn m´zx 0,0005%, resíduo de ignição (1000ºC) máx 2% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 1 | 2 |
| 1298 | Óxido de Magnésio Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1299 | Óxido de Manganês IV Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1300 | Óxido de Mercúrio Amarelo Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1301 | Óxido de Mercúrio Vermelho Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1302 | Óxido de Molibdênio VI Pa (Trióxido) | Peça | 1 | 100 |
| 1303 | Óxido de Ósmio VII Puro | Peça | 1 | 100 |
| 1304 | Óxido de Titânio Iv (Dióxido) | Peça | 1 | 100 |
| 1305 | Óxido de Trioctilfosfina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1306 | Óxido de Zinco Em Pó Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1307 | Óxido Tungstico Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1308 | Óxido Vermelho Mercúrio P.A. GR, ACS, pureza mínima 99%, substância insolúvel em ácido clorídrico máx 0,03%, Cl máx 0,025%, SO4 máx 0,005%, nitrogênio total máx 0,005%, Cd máx 0,0001%, Cu máx 0,0005%, Fe máx 0,01%, Pb máx 0,0005%, Zn máx 0,0005%, substâncias não reduzidas ao ácido fórmico (residuo de ignição como SO4) máx 0,025% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 250 g | Frasco | 4 | 10 |
| 1309 | P.S.E. Agar ( Pfizer Selective Enterococcus Agar ) ou Bacto Bile Esculin Azide Agar , meio desidratado para identificação do grupo D Estreptococos Fecais - Frasco 500 g - Marca Difco - com Certificado de Qualidade. Prazo de validade até 2010 | Frasco | 2 | 4 |
| 1310 | Padrão cádmio (nitrato de cádmio em ácido nítrico 0,5mol/l)) 1000mg/L Cd para análise por espectrofotometria de absorção atômica marca Merck ord. No 1.19777.0500 ou similar com certificado de qualidade rastreável ao NIST e validade de no mínimo 03 anos.- FR 500ml | Frasco | 2 | 3 |
| 1311 | Padrão de 2,4-Diclorofenol da Marca SUPELCO, 5.000 ug/mL em metanol, ampola com 1 mL, código do catálogo da SUPELCO 2003/2004, página 532. P/N 40029 ou similar | Frasco | 1 | 2 |
| 1312 | Padrão de 2-Clorofenol da Marca SUPELCO, frasco com 1.000 mg, código do catálogo da SUPELCO 2003/2004, página 512. P/N 36746-1G ou similar | Frasco | 1 | 2 |
| 1313 | Padrão de alumínio (nitrato de alumínio em ácido nítrico 0,5mol/l), 1000mg/L de Al para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.19770.0500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável pelo NIST e mínimo 03 anos de validade. | Frasco | 2 | 3 |
| 1314 | Padrão de antimônio (Cloreto de antimônio III em ácido clorídrico 5mol/l) 1000mg/l de Sb para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.70204.0500, com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e validade mínima de 3 anos | Frasco | 2 | 3 |
| 1315 | Padrão de arsênio (H3AsO4 em ácido nítrico 0,5mol/l), 1000mg/L de As para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.19773.0500 ou similar com certificado de qualidade analítica rastreável pelo NIST e mínimo 03 anos de validade. | Frasco | 2 | 3 |
| 1316 | Padrão de bário (nitrato de bário em ácido nítrico 0,5mol/l), 1000mg/L de Ba para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.19774.0500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável pelo NIST e mínimo 03 anos de validade. | Frasco | 2 | 3 |
| 1317 | Padrão de berílio (acetato básico de berílio - Be4O(C2H3O2) em ácido nítrico 0,5mol/l), 1000mg/L de Be para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.70207.0500, ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável pelo NIST e mínimo 03 anos de validade. | Frasco | 2 | 3 |
| 1318 | Padrão de boro (ácido bórico em água) 1000mg/L de B para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, ord. No 1.19500.0500 marca Merck ou similar, com certificado de qualidade rastreável ao NIST, com e validade de 03 anos. | Frasco | 2 | 3 |
| 1319 | Padrão de cálcio ( nitrato de cálcio em ácido nítrico 0,5mol/l) 1000mg/l de Ca, para análise por espectrofotometria - FR 500ml, ord. No 1.19778.0500 marca Merck ou similar, com certificado de qualidade rastreável ao NIST e validade mínima de 03 anos. | Frasco | 2 | 3 |
| 1320 | Padrão de chumbo (nitrato de chumbo II em ácido nítrico 0,5mol/l) 1000mg/l de Pb para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.19776.500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e validade mínima de 03 anos | Frasco | 2 | 3 |
| 1321 | Padrão de Cloro em Gel, sendo 1 Branco e 3 Padrões de: 0,20; 0,80 e 1,50mg/L de Cloro, cat.26353-00-HACH ou similar, kit | Frasco | 2 | 3 |
| 1322 | Padrão de cobalto ( nitrato de cobalto II em ácido nítrico 0,5mol/l) 1000mg/L de Co, para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, ord. No 1.19785.0500 marca Merck ou similar, com certificado de qualidade rastreável ao NIST e validade mínima de 03 anos. | Frasco | 2 | 3 |
| 1323 | Padrão de cobre (nitrato de cobre II em ácido nítrico 0,5mol/l, 1000mg/L de Cu para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.19786.0500 ou similar com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e validade mínima de 03 anos. | Frasco | 2 | 3 |
| 1324 | Padrão de cromo (nitrato de cromo em ácido nítrico 0,5mol/l), 1000mg/l de Cr para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.19779.0500 ou similar com certificado de qualidade analítica rastreável pelo NIST e mínimo 03 anos de validade. | Frasco | 2 | 3 |
| 1325 | Padrão de estanho (SnCl4 em ácido clorídrico 2,0mol/l), 1000mg/L de Sn para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.70242.0500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável pelo NIST e mínimo 03 anos de validade. | Frasco | 2 | 3 |
| 1326 | Padrão de Fenol (Phenol) ACS, Rastreável ao NIST, com Certificado de Qualidade do Produtoo, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos, frasco com 113g, Cat.758-14-HACH, ou similar. | Frasco | 2 | 3 |
| 1327 | Padrão de ferro (nitrato de ferro III em ácido nítrico 0,5mol/L), 1000mg/L de Fe para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.19781.0500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável pelo NIST e mínimo 03 anos de validade. | Frasco | 2 | 3 |
| 1328 | Padrão de litio (nitrato de litioII em água), 1000mg/l de Li para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.70223.0500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável pelo NIST e mínimo 03 anos de validade. | Frasco | 2 | 3 |
| 1329 | Padrão de Magnésio (nitrato de magnésio II em ácido nítrico 0,5mol/l) 1000mg/L de Mg para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.19788.500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e mínimo 03 anos de validade | Frasco | 2 | 3 |
| 1330 | Padrão de manganês nitrato de manganês (Mn(NO3)2) em ácido nítrico 0,5mol/l, 1000mg/L de Mn para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.19789.0500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e validade mínima de 3 anos. | Frasco | 2 | 3 |
| 1331 | Padrão de mercúrio nitrato de mercúrio em ácido nítrico 2,0mol/L, 1000mg/l de Hg, para análise por espectrofotometria de absorção atômica, FR 500ml, marca Merck ord. No 1.70226 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e validade mínima de 3 anos. | Frasco | 2 | 3 |
| 1332 | Padrão de molibdênio molibdato de amônio tetrahidratado ((NH 4)6Mo7O24) em água, 1000mg/L de Mo, para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.70227.0500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e validade mínima de 3 anos. | Frasco | 2 | 3 |
| 1333 | Padrão de níquel (nitrato de níquel(Ni(NO3)2) em ácido nítrico(HNO3) 0,5mol/l) 1000mg/L de Ni para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.19792.0500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e mínimo 03 anos de validade. | Frasco | 2 | 3 |
| 1334 | Padrão de nitratos ( Solução padrão de Nitrogênio - Nitrato), concentração 1000mg/L de N-NO3, com Certificado de Qualidade da Solução rastreável ao NIST e prazo de validade superior à 3 anos, frasco de 500ml, ref. Cat.12792-49-HACH ou similar. | Frasco | 2 | 3 |
| 1335 | Padrão de Nitrito ( Nitrito de Sódio ACS), Certificado de Qualidade do Produto rastreável ao NIST e prazo de validade superior à 3 anos, frasco de 454g, ref. Cat.2452-01-HACH ou similar. | Frasco | 2 | 3 |
| 1336 | Padrão de Nitrito ( Solução padrão de Nitrogênio - Nitrito), concentração 250mg/L de N-NO2, com Certificado de Qualidade da Solução rastreável ao NIST e prazo de validade superior à 3 anos, frasco de 500ml, ref. Cat.23402-49-HACH ou similar. | Frasco | 2 | 3 |
| 1337 | Padrão de Nº3 Fuel Oil da Marca SUPELCO, 50.000 ug/mL em hexano, ampola com 1 mL, código do catálogo da SUPELCO 2003/2004, página 570. P/N 47534-U ou similar | Frasco | 2 | 3 |
| 1338 | Padrão de paládio (nitrato de paládio em em ácido nítrico(HNO3) 0,5mol/l) 1000mg/lL de Pd para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.14282.0500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável pelo NIST e mínimo 03 anos de validade. | Frasco | 2 | 3 |
| 1339 | Padrão de peso molecular do DNA (1 mg) | Peça | 1 | 100 |
| 1340 | Padrão de Potássio (nitrato de potássio I em ácido nítrico 0,5mol/l) 1000mg/L de K para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.70230.500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e mínimo 03 anos de validade | Frasco | 2 | 3 |
| 1341 | Padrão de potássio dissolvido em óleo, 1g/kg de K, para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 100ml, ord. No 1.15054.0100 marca Merck ou similar com certificado de qualidade e validade de 03 anos. | Frasco | 2 | 3 |
| 1342 | Padrão de prata (nitrato de prata(AgNO3) em ácido nítrico(HNO3) 0,5mol/l) 1000mg/l de Ag para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.19797.0500 ou similar - com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e mínimo 03 anos de validade | Frasco | 2 | 3 |
| 1343 | Padrão de selenio (diosxido de selenio em ácido nítrico(HNO3) 0,5mol/l) 1000mg/L de Se para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.19796.0500 ou similar - com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e mínimo 03 anos de validade | Frasco | 2 | 3 |
| 1344 | Padrão de silício ( hexafluorsilicato de amonio em água) 1000mg/l de Si, para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, ord. No 1.12310.0500 marca Merck ou similar, com certificado de qualidade rastreável ao NIST e validade mínima de 03 anos. | Frasco | 2 | 3 |
| 1345 | Padrão de sódio (nitrato de sódio em ácido nítrico 0,5mol/L) 1000mg/L de Na para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.70238.0500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e mínimo 03 anos de validade. | Frasco | 2 | 3 |
| 1346 | Padrão de sódo dissolvido em óleo, 1g/kg de Na para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 100ml, ord. No 1.15058.0100 marca Merck ou similar, com certificado de qualidade e validade de 03 anos. | Frasco | 2 | 3 |
| 1347 | Padrão de Sulfeto (Sulfeto de Sódio Hidratado ACS, com certificado de Qualidade rastreável ao NIST e prazo de validade superior à 3 anos, Frasco com 115g. ref, cat. 785-14 - HACH ou similar. | Frasco | 2 | 3 |
| 1348 | Padrão de talio (nitrato de tálio I em ácido nítrico 0,5mol/l) 1000mg/L de Tl para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.19801.500 ou similar com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e mínimo 03 anos de validade | Frasco | 2 | 3 |
| 1349 | Padrão de titânio (NH4)2TiF6 em água, 1000mg/L de Ti para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.70243.0500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e mínimo 03 anos de validade | Frasco | 2 | 3 |
| 1350 | Padrão de vanádio ( NH4VO3 em nítrico 0,5mol/l, 1000mg/L de V para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.70245.0500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e mínimo 03 anos de validade | Frasco | 2 | 3 |
| 1351 | Padrão de Zinco (nitrato de zinco II em ácido nítrico 0,5mol/l) 1000mg/L de Zn para análise por espectrofotometria de absorção atômica - FR 500ml, marca Merck ord. No 1.19806.500 ou similar, com certificado de qualidade analítica rastreável ao NIST e mínimo 03 anos de validade | Frasco | 2 | 3 |
| 1352 | Padrão estrôncio (nitrato de estrôncio em ácido nítrico 0,5mol/l)) 1000mg/L Sr para análise por espectrofotometria de absorção atômica, FR 500ml, Merck ord. No 1.19799.0500 ou similar com certificado de qualidade analítica rastreável pelo NIST e mínimo 03 anos de validade. | Frasco | 2 | 3 |
| 1353 | Pancreatina Usp | Peça | 1 | 100 |
| 1354 | Papel Alumínio ( 0,45 x 7,5 m ) rolo, com folhas altamente resistente, rolo | Rolo | 50 | 500 |
| 1355 | Papel de filtro de fibra de vidro GF50/A diâmetro 47mm, Marca Schleicher & Schullou ou similar, caixa com 100 discos. | Caixa | 100 | 500 |
| 1356 | Papel De Tornasol Azul C/100 Tiras | Peça | 1 | 100 |
| 1357 | Papel De Tornasol Vermelho C/100 Tiras | Peça | 1 | 100 |
| 1358 | Papel Filtro Qualit.C/80g 40 X 40 C/100 | Peça | 1 | 100 |
| 1359 | Papel Filtro Qualit.C/80g 50 X 50 C/100 | Peça | 1 | 100 |
| 1360 | Papel Filtro Qualit.C/80g 60 X 60 C/100 | Peça | 1 | 100 |
| 1361 | Papel Filtro Qualit.C/80g Diam.11 Cm C/100 | Peça | 1 | 100 |
| 1362 | Papel Filtro Qualit.C/80g Diam.12,5 Cm C/100 | Peça | 1 | 100 |
| 1363 | Papel Filtro Qualit.C/80g Diam.15 Cm C/100 | Peça | 1 | 100 |
| 1364 | Papel Filtro Qualit.C/80g Diam.18,5 Cm C/100 | Peça | 1 | 100 |
| 1365 | Papel Filtro Qualit.C/80g Diam.24 Cm C/100 | Peça | 1 | 100 |
| 1366 | Papel Filtro Qualit.C/80g Diam.33 Cm C/100 | Peça | 1 | 100 |
| 1367 | Papel Filtro Qualit.C/80g Diam.7 Cm C/100 | Peça | 1 | 100 |
| 1368 | Papel Filtro Qualit.C/80g Diam.9 Cm C/100 | Peça | 1 | 100 |
| 1369 | Papel Filtro Quant.F/Azul Diam. 11 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1370 | Papel Filtro Quant.F/Azul Diam. 12,5 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1371 | Papel Filtro Quant.F/Azul Diam. 15 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1372 | Papel Filtro Quant.F/Azul Diam. 18,5 Cm. | Peça | 1 | 100 |
| 1373 | Papel Filtro Quant.F/Azul Diam. 7 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1374 | Papel Filtro Quant.F/Azul Diam. 9 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1375 | Papel Filtro Quant.F/Branca 9 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1376 | Papel Filtro Quant.F/Branca Diam. 11 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1377 | Papel Filtro Quant.F/Branca Diam. 12,5 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1378 | Papel Filtro Quant.F/Branca Diam. 15 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1379 | Papel Filtro Quant.F/Branca Diam. 18,5 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1380 | Papel Filtro Quant.F/Branca Diam. 7 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1381 | Papel Filtro Quant.F/Preta Diam. 12,5 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1382 | Papel Filtro Quant.F/Preta Diam. 18,5 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1383 | Papel Filtro Quant.F/Preta Diam. 7 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1384 | Papel Filtro Quant.F/Preta Diam. 9 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1385 | Papel Filtro Quant.F/Preta Diam.11 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1386 | Papel Filtro Quant.F/Preta Diam.15 Cm | Peça | 1 | 100 |
| 1387 | Papel Filtro quantitativo, Faixa Azul, filtração lenta, diâmetro 11cm, referência 389/3- Framex ou 589/3- S & S ou similar, caixa com 100 discos, | Caixa | 50 | 500 |
| 1388 | Papel Filtro quantitativo, Faixa Azul, filtração lenta, diâmetro 12,5cm, referência 389/3- Framex ou 589/3- S & S ou similar, caixa com 100 discos, | Caixa | 50 | 500 |
| 1389 | Papel Filtro quantitativo, Faixa Azul, filtração lenta, diâmetro 15cm, referência 389/3- Framex ou 589/3- S & S ou similar, caixa com 100 discos, | Caixa | 50 | 500 |
| 1390 | Papel Filtro quantitativo, Faixa Branca, filtração média, diâmetro 11cm, referência 389/2- Framex ou 589/2- S & S ou similar, caixa com 100 discos, | Caixa | 50 | 500 |
| 1391 | Papel Filtro quantitativo, Faixa Branca, filtração média, diâmetro 12,5cm, referência 389/2- Framex ou 589/2- S & S ou similar, caixa com 100 discos, | Caixa | 50 | 500 |
| 1392 | Papel Filtro quantitativo, Faixa Branca, filtração média, diâmetro 15cm, referência 389/2- Framex ou 589/2- S & S ou similar, caixa com 100 discos, | Caixa | 50 | 500 |
| 1393 | Papel Filtro quantitativo, Faixa Preta, filtração rápida, diâmetro 11cm, referência 389/1- Framex ou 589/1- S & S ou similar, caixa com 100 discos, | Caixa | 50 | 500 |
| 1394 | Papel Filtro quantitativo, Faixa Preta, filtração rápida, diâmetro 12,5cm, referência 389/1- Framex ou 589/1- S & S ou similar, caixa com 100 discos, | Caixa | 50 | 500 |
| 1395 | Papel Filtro quantitativo, Faixa Preta, filtração rápida, diâmetro 15cm, referência 389/1- Framex ou 589/1- S & S ou similar, caixa com 100 discos, | Caixa | 50 | 500 |
| 1396 | Papel Indicador pH 0-14 | Peça | 1 | 100 |
| 1397 | Papel Indicador Universal C/100 Tiras | Peça | 1 | 100 |
| 1398 | Papel Indicador Universal de pH 0 – 14, Analyticals marca Merck ou Carlo Erba pH 0-14., ou similar (int. di pH1) caixa com 100 fitas | Caixa | 4 | 30 |
| 1399 | Papel Parafilme (Dispense parafilm Through this Opering) 4 IN x 125 FT - PM 996 ou similar, rolo | Rolo | 50 | 200 |
| 1400 | Parafina em Barra Com 5 Kg | Peça | 1 | 100 |
| 1401 | Parafina Hist.54/56 em Pedaços | Peça | 1 | 100 |
| 1402 | Parafina Hist.56/58 em Pedaços | Peça | 1 | 100 |
| 1403 | Paraformaldeído em Pó Puro | Peça | 1 | 100 |
| 1404 | Pardo de Bismark (Vesuvina) | Peça | 1 | 100 |
| 1405 | Pectina Cítrica | Peça | 1 | 100 |
| 1406 | Pedra porosa para aerador de aquário, 4cm de altura e 2cm de diâmetro, unidade. | Peça | 4 | 12 |
| 1407 | Peneira de 10cm, em polipropileno e tela de poliester de alta qualidade, alta resistência físico e mecânica, ref.10502-JOLLY ou similar, unidade | Peça | 1 | 12 |
| 1408 | Pentano (Mistura De Isomeros) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1409 | Pentano-N 99% Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1410 | Pentano-N 99% para UV-HPLC | Peça | 1 | 100 |
| 1411 | Pentóxido de Fósforo V Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1412 | Pentóxido de Yodo puro | Peça | 1 | 100 |
| 1413 | Pepsina 10000 | Peça | 1 | 100 |
| 1414 | Peptona Bacteriológica - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1415 | Peptona de caseína | Grama | 50 | 500 |
| 1416 | Peptona de Caseína 1% | Grama | 100 | 1.000 |
| 1417 | Peptona de soja | Grama | 50 | 500 |
| 1418 | Pêra de sucção (goma), modelo flip, haste de 100ml, com duas válvulas, uma automática para a expulção do ar e outra para aspiração/liberação do líquido, em borracha natural sem emendas, ref. 254-00 - BRAND ou similar, unidade | Peça | 6 | 24 |
| 1419 | Pêra de sucção (goma), modelo standard, haste de 10ml, com três válvulas, Válvula A: para a expulção do ar; Válvula S: aspiração do líquido e Válvula E: para liberação do líquido, em borracha natural sem emendas, ref. 253-00 - BRAND ou similar, unidade | Peça | 6 | 24 |
| 1420 | Pêra de sucção esfignométrica (goma), modelo standard, sem haste, com duas válvulas, para a expulção do ar e válvula de aspiração do líquido , em borracha natural sem emendas, ref. 234-00 - BRAND ou similar, unidade | Peça | 4 | 12 |
| 1421 | Perborato de Sódio puro | Peça | 1 | 100 |
| 1422 | Perclorato de Acetilcolina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1423 | Perclorato de Magnésio Anidro Pa 20 Mesh | Peça | 1 | 100 |
| 1424 | Perclorato de Potássio Puro | Peça | 1 | 100 |
| 1425 | Perclorato de Prata Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1426 | Perclorato de Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1427 | Periodato de Potássio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1428 | Periodato de Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1429 | Permanganato de Potássio P.A.GR, ACS, pureza mínima 99%, substância insolúvel em água máx 0,1%, Cl máx 0,003%, SO4 máx 0,01%, nitrogênio total máx 0,003% Cu máx 0,001%, Fe máx 0,002%, Hg máx 0,000005% Pb máx 0,002% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000g | Frasco | 1 | 2 |
| 1430 | Permanganato de Potassio Pa (Polícia Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1431 | Pérolas em vidro borosilicato transparente de alta resistência físico-química e mecânica, com diâmetro aproximado de 4mm, com certificado de qualidade, kg | Quilo | 1 | 2 |
| 1432 | Peróxido de Bário Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1433 | Peróxido de Benzoíla Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1434 | Peróxido de Hidrogênio 30% GR, ISO, pureza mínima 30%, cor máx 10 Hazen, acidez livre (como H2SO4) máx0,004%, nitrogênio total máx 0,0004%, Cl máx 0,00005%, PO4 máx 0,0001%, SO4 máx 0,0001%, Al máx 0,00005%, As máx 0,000001%, Ba máx 0,000005%, Be máx 0,000001%, Bi máx 0,00001%, Ca máx 0,00002%, Cd máx 0,000001%, Co máx 0,000001%, Cr máx 0,000002%, Cu máx 0,000001%, Fe máx 0,000005%, Ge máx 0,000005%, K máx 0,00001%, Li máx 0,000001%, Mg máx 0,000005%, Mn máx 0,000001%, Mo máx 0,000002%, Na máx 0,00001%, Ni máx 0,000002%, Pb máx 0,000001%, Sr máx 0,000001%, Ti máx 0,00001%, Tl máx 0,000005%, V máx 0,000001%, Zn máx 0,000005%, Zr máx 0,00001%, material não volátil máx 0,005% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000 mL | Frasco | 2 | 4 |
| 1435 | Peroxido de Hidrogenio 30% Pa (1l = 1,13 Kg) | Peça | 1 | 100 |
| 1436 | Persulfato de Amonio Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1437 | Persulfato de Amonio Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1438 | Persulfato de Potássio P.A, pureza minima 99,0%, material insoluvel em água máx 0,005%, cloreto máx 0,001%, Nitrogenio total máx 0,001%, Metais pesados máx 0,001%, Fe máx 0,0005%, Mg máx 0,0001%, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, frasco 250 g - Merck, JT Baker, Alldrich ,Mallinckroft ou similar | Frasco | 2 | 4 |
| 1439 | Persulfato de Potássio Pa (Peroxidisulfato) | Peça | 1 | 100 |
| 1440 | Persulfato de Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1441 | Pesa-filtro em vidro borosilicato de alta qualidade, resistente à produtos químicos, elevada temperatura e pressão, com tampa tambérm em vidro e junta esmerilhada, capacidade 100ml, unidade | Peça | 4 | 24 |
| 1442 | Phenol ( Carbolic acid) P.A. Specification. Assay GC 99,5%.. Cl max.0,0005%,Fe max. 0,0001%, o-m-p Cresol max. 0,05%Water max. 0,2%,nom volateis substances max. 0,01, com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1443 | Phenol GR, ACS - Assay (GC) min. 99,5% ; Identity IR Spectrum passes test ; Solidification point min. 40,5°C ; Chloride max. 0,0005% ; Fe max. 0,0001% ; o-Cresol max. 0,05% ; m-Cresol max. 0,05% ; p-Cresol max. 0,05% ; Water max. 0,2% ; Non-volatile substances max. 0,01% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos .A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1444 | Phenol red indicador, ACS - ( C19H14O5S ) - Transition range pH 1,2-3,0 brownish orange-yellow ; Transition range pH 6,5-8,0 brownish yellow-red violet; Asorption maximum λ 1 ( pH 1,2 ) 503-506 nm ; Asorption maximum λ 2 ( pH 3,0 ) 430-435 nm ; Asorption maximum λ 3 ( pH 6,5 430-435 nm; Asorption maximum λ 4 ( pH 8,0 ) 557-560 nm ; Absorptivity (A 1% / 1 cm λ 1, pH 1,2 on dried substance) 1000-1100 ; Absorptivity (A 1% / 1 cm λ 2, pH 3,0 on dried substance) 600-700 ; Absorptivity (A 1% / 1 cm λ 3, pH 6,5 on dried substance) 600-700 ; Absorptivity (A 1% / 1 cm λ 4, pH 8,0 on dried substance) 1100-1200 ; Loss on drying (110°C) < 1,0% Transition range acc. ACS passes test - Frasco 25g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1445 | Phenolphthalein Indicador, ACS ( C20H14O4 ) - Transition range pH 8,2-9,8 colourless - red violet ; Absorption maximum λ ; ( pH 9,8 ) 551-554 nm ; Absorptivity ( A 1% /1 cm, λ max. , pH 9,8 on dried substance) 700-750 ; Loss on drying (110°C) < 1 ; Transition range acc. ACS passes test - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1446 | Phosphatase Substrate . ( p-nitrophenil phosphate, disodium, hexahidratate). White to pale yelow crystals with negligible free p-nitrophenol. Cromogenic substrate for alcaline and acid phosphatase assaysFrasco com 5,0 gramas, com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1447 | Pinça de forceps tipo reta dentada, comprimento total 6" (pol), totalmente em aço inox, com alta resistência à temperatura e pressão. Unidade. Conforme referencia CZ-07288-12 Cole-Parmer p. 789 ou similar, unidade. | Peça | 4 | 24 |
| 1448 | Pinça de Mohr, construida em aço inox com espessura de 5mm, abertura de +/- 2 cm e comprimento total de aproximadamente 8cm, com alta resistência à temperatura e pressão. Unidade. | Peça | 4 | 36 |
| 1449 | Pinça metálica, com abertura de +/- 2 cm e comprimento total de aproximadamente 15cm, totalmente em aço inox, com alta resistência à temperatura e pressão. Unidade. | Peça | 4 | 36 |
| 1450 | Pipeta Contagotas tipo Pasteur em PE-LD, elevada reprodutibilidade de gotas por milímetro, com pera de pipetação integrada e de mesmo material, com facilidade de compressão, resistente à esterilização, graduada de 1 a 3ml, incolor inodoro, divisão da graduação de 0,5 em 0,5 ml, capacidade total 3,5ml, Ø externo da ponta aproximado 3,0 mm e comprimento total 155mm, conforme código 7477-60 da BRAND ou similar, pacote com 5000 unidades. | Pacote | 1 | 12 |
| 1451 | Pipeta graduada, classe AS, capacidade 10 ml,em vidro borosilicato de alta resistência, tolerância de +/- 0,050ml, esgotamento total, comprimento total de 360mm, graduação de 0,1ml, bocal estreito de aproximadamente 20mm de comprimento, 6mm de Ø e bico de aproximadamente 2mm de Ø, graduação e rotulação em esmalte azul de alto contraste, com certificado do lote e código 277-13 BlauBrand ou similar, unidade. | Peça | 2 | 24 |
| 1452 | Pipeta graduada, classe AS, capacidade 5 ml,em vidro borosilicato de alta resistência, tolerância de +/- 0,030ml, esgotamento total, comprimento total de 360mm, graduação de 0,1ml, bocal estreito de aproximadamente 20mm de comprimento, 6mm de Ø e bico de aproximadamente 2mm de Ø, graduação e rotulação em esmalte azul de alto contraste, com certificado do lote e código 277-12 BlauBrand ou similar, unidade. | Peça | 2 | 24 |
| 1453 | Pipeta graduada, classe AS,capacidade 25 ml, em vidro borosilicato de alta resistência, tolerância de +/- 0,100ml, esgotamento total, comprimento total de 450mm, graduação de 0,1ml, bocal estreito de aproximadamente 20mm de comprimento, 6mm de Ø e bico de aproximadamente 2mm de Ø, graduação e rotulação em esmalte azul de alto contraste, com certificado do lote e código 277-15 BlauBrand ou similar, unidade. | Peça | 2 | 24 |
| 1454 | Pipeta Sorológica de Mohr Classe A, capacidade para 20 ml, escoamento parcial,em vidro borosilicato, elevada resistência, graduação permanente, código em cores, bocal para algodão e bico temperados, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia, Unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 24 |
| 1455 | Pipeta Sorológica de Mohr Classe A, capacidade para 25 ml, escoamento parcial,em vidro borosilicato, elevada resistência, graduação permanente, código em cores, bocal para algodão e bico temperados, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia, Unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 24 |
| 1456 | Pipeta Sorológica de Mohr Classe A, capacidade para 10 ml, escoamento parcial, em vidro borosilicato, elevada resistência, graduação permanente, código em cores, bocal para algodão e bico temperados, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia, Unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 6 | 50 |
| 1457 | Pipeta Sorológica de Mohr Classe A,capacidade para 5 ml, escoamento parcial, em vidro borosilicato, elevada resistência, graduação permanente, código em cores, bocal para algodão e bico temperados,com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia, Unidade.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 6 | 50 |
| 1458 | Pipeta volumétrica, capacidade 10 ml,em vidro borosilicato, transparente, temperado, Classe A, tolerância +/- 0,02ml, esgotamento total, bico de aproximadamente 2mm de Ø, graduação e rotulação em esmalte azul de alto contraste, com certificado do lote (2) e código 297-12, BlauBrand ou similar, unidade. | Peça | 4 | 36 |
| 1459 | Pipeta volumétrica, capacidade 100 ml,em vidro borosilicato, transparente, temperado, Classe A, tolerância de +/- 0,08ml, esgotamento total, bico de aproximadamente 2mm de Ø, graduação e rotulação em esnalte azul de alto contraste, com certificado do lote (2) e código 297-19, BlauBrand ou similar, unidade. | Peça | 4 | 36 |
| 1460 | Pipeta volumétrica, capacidade 20 ml,em vidro borosilicato, transparente, temperado, Classe A, tolerância +/- 0,03ml, esgotamento total, bico de aproximadamente 2mm de Ø, graduação e rotulação em esmalte azul de alto contraste, com certificado do lote (2) e código 297-14, Blau Brand ou similar, unidade. | Peça | 4 | 36 |
| 1461 | Pipeta volumétrica, capacidade 25 ml, em vidro borosilicato, transparente, temperado, Classe A, tolerância de +/- 0,03ml, esgotamento total, bico de aproximadamente 2mm de Ø, graduação e rotulação em esmalte azul de alto contraste, com certificado do lote (2) e código 297-15, BlauBrand ou similar, unidade. | Peça | 4 | 36 |
| 1462 | Pipeta volumétrica, capacidade 5 ml,em vidro borosilicato, transparente, temperado, Classe A, tolerância +/- 0,015ml, esgotamento total, bico de aproximadamente 2mm de Ø, graduação e rotulação em esmalte azul de alto contraste, com certificado do lote (2) e código 297-07, BlauBrand ou similar, unidade. | Peça | 4 | 36 |
| 1463 | Pipeta volumétrica,capacidade 50 ml, em vidro borosilicato, transparente, temperado, Classe A, tolerância de +/- 0,05ml, esgotamento total, bico de aproximadamente 2mm de Ø, graduação e rotulação em esmalte azul de alto contraste, com certificado do lote (2) e código 297-18, BlauBrand ou similar, unidade. | Peça | 4 | 36 |
| 1464 | Pipetas sorológicas de Mohr Classe A, , capacidade para 2 ml , esgotamento parcial, graduação permanente, bocal para algodão, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro - com divisão 1/100 - unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 24 |
| 1465 | Piridina P.A.- GR, ACS, pureza mínima 99,5%, Cl máx 0,0005%, SO4 máx 0,0005%, Al máx 0,00005%, B máx 0,000002%, Ba máx 0,00001%, Ca máx 0,00005%, Cd máx 0,000005%, Co máx 0,000002%, Cr máx 0,000002%, Cu máx 0,000002%, Fe máx 0,00001%, Mg máx 0,00001%, Mn máx 0,000002%, Ni máx 0,000002%, Pb máx 0,00001%, Sn máx 0,00001%, Zn máx 0,00001%, amônia máx 0,001%, 2-picoline máx 0,2%, piperidina máx 0,01%, substâncias reduzidas pelo permanganato de potássio máx 0,0005%, resíduo de evaporação máx 0,002%, água máx 0,1% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000 mL | Frasco | 1 | 2 |
| 1466 | Piridina Pa/Acs (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1467 | Pirocatequina Pa (Pirocatecol) | Peça | 1 | 100 |
| 1468 | Pirofosfato de Sódio (Tetra) Puro | Peça | 1 | 100 |
| 1469 | Pironina G | Peça | 1 | 100 |
| 1470 | Pirosulfato de Potássio Pa(Disulfato Pot.) | Peça | 1 | 100 |
| 1471 | Piruvato de Sódio 99% Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1472 | Pisset ( frasco de teflon FEP, tampão de rosca, tubo de sucção de tefzel ETFE ) - Marca Nalgene código 2403 - catálogo da Nalgene ou similar - esterilizados em autoclave / herméticos, com capacidade para 500 ml, com Certificado de Qualidade - unidade | Peça | 4 | 30 |
| 1473 | Pisset ( frasco de teflon FEP, tampão de rosca, tubo de sucção de tefzel ETFE ) - Nalgene ou similar, esterilizáveis em autoclave,herméticos, com certificado de qualidade, capacidade para 500 ml, unidade | Peça | 4 | 30 |
| 1474 | Pisset (Frasco Lavador ) em PE-LD flexível, de alta resistência, para água destilada, capacidade de 500ml, conforme código da BRAND nº 1440 84 ou similar, unidade. | Peça | 4 | 30 |
| 1475 | Pisset de plastico resistente ( frasco lavador) branco, com tubo ascendente integrado, PE-LD flexível, gargalo com diâmetro interno 21 mm, capac 500 ml , unidade | Peça | 4 | 30 |
| 1476 | Pisset em polietileno de baixa densidade para utilização com álcool etílico com inscrição da fórmula química da substância utilizada, cuidados relacionados a saúde, com tampa do frasco cor branco (transparente), capacidade de 500ml, NALGENE ou similar | Peça | 4 | 30 |
| 1477 | Pisset em PPCO e PP para utilização com acetona, com inscrições de segurança para utilização deste produto conforme OSHA, inscrições da fórmula química da substância utilizada, cuidados relacionados a saúde. com tampa do frasco em cor vermelha, capacidade de 500ml,NALGENE ou similar | Peça | 4 | 30 |
| 1478 | Placa de Petry de vidro borosilicato, resistente, dimensões: diâmetro 100 mm e altura 15 mm – Marca Pyrex ou similar , com Certificado de Qualidade e com Certificado de ausência de alcalinidade do vidro para uso em Microbiologia - unidade. | Peça | 30 | 200 |
| 1479 | Placa de Petry em poliestireno cristal, 49mm x 9mm para membrana filtrante de 47mm, estéril, marca Millipore ou similar, com Certificado de Qualidade, catálogo PD1004700, caixa com 100 unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 30 | 200 |
| 1480 | Placa de porcelana para dessecador, alta resistência físico-química e mecânica, glasurada de um lado, lisa, com furos de aprox. 5mm, diâmetro de 230mm e expessura de aprox. 7mm, ref. CZ-06518-50- Cole-Parmer ou similar, com certificado de qualidade, unidade | Peça | 1 | 12 |
| 1481 | Placas de microtitulação tipo Elisa com 96 orifícios transparentes, em tiras com oito orifícios, removíveis, em suporte base para doze tiras, com oito orifícios, com fundo liso - com Certificado de Qualidade - unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 12 | 100 |
| 1482 | Placas de Petry de vidro borosilicato, elevada resistência, 12 x 150 mm , com certificado de qualidade e de ausência alcalinidade para uso em Microbiologia - unidade | Peça | 30 | 200 |
| 1483 | Placas tipo Elisa com 96 orifícios transparentes, com capacidade para 2,0 ml em cada orifício - unidade | Peça | 12 | 100 |
| 1484 | Plasma de Coelho para Staphylococcus aureus, marca Laborclin, Probac ou similar, frasco com 100ml e/ou 50ml com certificado de qualidade. | ml | 50 | 400 |
| 1485 | Plate Count Agar ( Tryptone Glucose Yeast Agar ) - Triptone 5,0g; Yeast Extract 2,5g; Glucose 1,0g; Agar 9,0g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1486 | Polietileno Glicol 20000 | Peça | 1 | 100 |
| 1487 | Polietileno Glicol 4000 | Peça | 1 | 100 |
| 1488 | Polietileno Glicol 6000 | Peça | 1 | 100 |
| 1489 | Polissulfeto de Potássio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1490 | Polivinil Pirrolidona | Peça | 1 | 100 |
| 1491 | Ponceau B.S. | Peça | 1 | 100 |
| 1492 | Ponceau S (C.I. 27195) | Peça | 1 | 100 |
| 1493 | Ponceau Xilidine (C.I. 16255) | Peça | 1 | 100 |
| 1494 | Ponte de conexão e transfência (tubular) do destilado do balão Kjeldahl para o condensador de grahm, construído em vidro borosilicato de alta resistência à temperatura e pressão, sendo tubo com diâmetro de 18 mm, comprimento de 260mm e duas pontas (extremidades) com juntas esmerilhadas, uma em formato de bola de retenção de gotas, curvada em ângulo de inclinação de 105º, altura de 120 mm e junta esmerilhada macho 29/42, e outra, altura de 100mm, ângulo de inclinação 75º e junta esmerilhada macho 24/40, compatível com balão Kjeldahl e condensador grahm, unidade. | Peça | 1 | 12 |
| 1495 | Ponte de conexão e transfência (tubular) do destilado do balão Kjeldahl para o condensador de grahm, construído em vidro borosilicato de alta resistência à temperatura e pressão, sendo tubo com diâmetro de 18 mm, comprimento de 260mm e duas pontas (extremidades) com juntas esmerilhadas, uma em formato de bola de retenção de gotas, curvada em ângulo de inclinação de 105º, altura de 120mm e junta esmerilhada macho 29/42 e outra, altura de 100mm, ângulo de inclinação 75º e junta esmerilhada macho 19/38, compatível com balão Kjeldahl e condensador grahm, unidade. | Peça | 1 | 12 |
| 1496 | Ponteira compatível com micropipetador marca BRAND, capacidade 0 a 200ul, amarela, pacote com 1000 unidades. | Pacote | 1 | 20 |
| 1497 | Ponteira compatível com micropipetador marca BRAND, capacidade 0,5 - 5,0ml, incolor, referência 7025-95-BRAND, pacote com 200 unidades. | Pacote | 1 | 20 |
| 1498 | Ponteira compatível com micropipetador marca OXFORD-MACRO-SET, capacidade 0,5 - 5,0ml, referência 0242-OXIFORD - USA, pacote com 200 unidades. | Pacote | 1 | 20 |
| 1499 | Ponteiras apirogênicas de 1000µl ( 1ml ), embaladas individualmente, tipo Biopur, compatíveis com Micropipeta digital Eppendorf, para uso em Microbiologia - com Certificado de Qualidade - Caixa com 100 unidades. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Caixa | 1 | 20 |
| 1500 | Ponteiras apirogênicas de 200µl ( 0,2ml ) embaladas individualmente , tipo Biopur , compatíveis com Micropipeta digital Eppendorf, para uso em Microbiologia com Certificado de Qualidade , Caixa com 100 unidades. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Caixa | 1 | 20 |
| 1501 | Ponteiras capacidade 2-200uL, amarela, compatível com micropipetator marca BRAND, pacote com 1000 ponteiras soltas, não estéreis, ref. 7025 16 | Pacote | 1 | 20 |
| 1502 | Ponteiras capacidade 50-1000uL, incolor, compatível com micropipetador marca BRAND, 1000 ponteiras em dois pacotes de 500, soltas, não estéreis, ref. 7025 21 | Pacote | 1 | 20 |
| 1503 | Ponteiras de 100 µl ( 0,1 ml ), compatíveis com micropipeta digital Labmate (HTL), modelo LM 100, capacidade de 10-100µl, caixa com 100 unidades. | Caixa | 1 | 20 |
| 1504 | Ponteiras de 200 µl ( 0,2 ml ) para micropipeta multicanal , compatíveis com micropipeta digital multimate, modelo ME 300, com Certificado de Qualidade - caixa com 100 unidades. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Caixa | 1 | 20 |
| 1505 | Ponteiras de 300 µl ( 0,3 ml ) para micropipeta multicanal , compatíveis com micropipeta digital multimate, modelo ME 300, com Certificado de Qualidade - caixa com 100 unidades. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Caixa | 1 | 20 |
| 1506 | Popop (2-P-Fenilenobis - (5-Fenilxazol) | Peça | 1 | 100 |
| 1507 | Porta Algodão de vidro, frasco redondo com diâmetro aproximado de 10 cm na boca, diâmetro aproximado de 11 cm no fundo e altura aproximada de 15 cm com tampa de alumínio sobreposta no frasco sem rosca - unidade | Peça | 1 | 10 |
| 1508 | Potassa metílica P.A. 1000 g | Peça | 1 | 100 |
| 1509 | Potassium Chloride GR ( KCl ) - Assay ( by argentometry ) min. 99,5% ; pH (5%, water) 5,5-8,0 ; Bromide max. 0,05% ; Iodide max. 0,002% ; Phosphate max. 0,0005% ; Sulfate max. 0,003% ; Total Nitrogen max. 0,001% ; Heavy metals (as Pb) max. 0,0005% ; Ba max. 0,001% ; Ca max. 0,001% Fe max. 0,0003% ; Mg max. 0,001% ; Na max. 0,02% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1510 | Potassium dichromate - ( K2Cr2O7 ) - GR , ACS , ISO - Assay (by iodometry) min. 99,9% ; chloride max. 0,001% ; Sulfate max. 0,005% Ca max. 0,002% ; Cu max. 0,001% ; Fe max. 0,002% ; Hg max. 0,000001% ; Na max. 0,02% ; Pb max. 0,005% ; Loss on drying (105°C) max. 0,05% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1511 | Potassium dihydrogen phosphate Gr for analysis - KH2PO4 ; M = 136,09 g/mol - Assay (acidimetric: Calculated on dried substance) ≥ 99,5% ; pH-value (5%; water) 4,2-4,5 ; Chloride ≤ 0,0005% ; Sulphate ≤ 0,003% ; Total nitrogen ≤ 0,001% ; Heavy metals (as Pb) ≤ 0,001% ; Cu ≤ 0,0003% ; Fe ≤ 0,001% ; Na ≤ 0,02% ; Pb ≤ 0,001% ; Losson drying (110°C) ≤ 0,2% - Frasco 250g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1512 | Potassium hydroxide ( KOH ) - GR, ASC, ISO - Assay (by acidimetry) min 85% ; Carbonate max. 1% ; Chloride max. 0,0005% ; Phosphate max. 0,0005% ; Silicate max. 0,002% ; Sulfate max. 0,0005% ; Total nitrogen max. 0,0003% ; Al max. 0,0002% ; Ca max. 0,0005% ; Cd max. 0,00001% ; Cu max. 0,0001% ; Fe max. 0,0005% ; Mn max. 0,00005% ; Na 0,002% ; Ni max. 0,0001% ; Pb max. 0,0001% ; Zn max. 0,0001% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1513 | Potassium iodide ( KI ) - GR , ISO - Assay (by argentometry) min. 99,5% ; pH (5%, water) 6-8 ; Chloride and bromide max. 0,01% ; Iodate max. 0,0002% ; Phosphate max. 0,001% ; Sulfate max. 0,0001% ; Total nitrogen max. 0,001% ; Heavy metals (as Pb) max. 0,0005% ; As max. 0,00001% ; Ba max. 0,002% ; Ca max. 0,001% ; Cu max. 0,0002% ; Fe max. 0,0003% ; Mg max. 0,001% ; Na max. 0,03% ; Pb max. 0,0002% ; Reducing substances passes test ; Loss on drying (105°C) max. 0,1% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. | Frasco | 2 | 4 |
| 1514 | Potassium iodine.P.A..Reagent for preparation of iodine solutions. Specification. Assay ( by argentometry. Cl , PO4,SO4,mN,Ca,Mg, max 0,001%,IO3max 0,0002%,, Pb max 0,0005%,As max 0,00001%, Cu max 0,0002%, Fe max 0,0003%, Na max 0,03%, Pb max 0,0002% , com Certificado de Qualidade.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1515 | PotassiumCloruro anhidro P.A.Epecification. Assay ( argentometric) Pureza maior ou igual a 98%.Br max.0,05, I max 0,002,PO4 max 0,0005,SO4max0,005,N max.0,001,Ba max 0,001,Ca max.0,001,Fe max.0,0003,Mg max 0,002 Na max 0,02, com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1516 | Ppo (2,5 - Difeniloxazole) | Peça | 1 | 100 |
| 1517 | Preto de Amido 10 B | Peça | 1 | 100 |
| 1518 | Preto de Amido 10 B | Peça | 1 | 100 |
| 1519 | Preto de Eriocromo T | Peça | 1 | 100 |
| 1520 | Preto de Naftaleno | Peça | 1 | 100 |
| 1521 | Preto Sudan B (C.I. 26150) | Peça | 1 | 100 |
| 1522 | Propileno Glicol Pa (1l = 1,03kg) | Peça | 1 | 100 |
| 1523 | Propilenoglicol 1.000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 1524 | Propionato de Cálcio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1525 | Protein Phosphatase 1 Catalitic Subunit Alfa Isoform Rabbit, recombinant expressed in E. Coli. 25 microgramas .Lyophilized powder containing imidazole buffer pH 7.4, Nacl, DTT, EDTA Mncl2, Tween 20 and trehalose as stabilizer. Activiti: 5...-15.000 units per mg protein.Unit Defitnition: One Unit will hydrolize 1 nmole of p-nitrophenil phosphate per mim at ph 7.0 at 30ºC, com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1526 | Protein Phosphatase 1 Catalitic Subunit Alfa Isoform Sigma 25 microgramas Protein . Código P 7937 ou similar | Frasco | 2 | 4 |
| 1527 | Proveta graduada de polipropileno, base azul de polipropileno, com capacidade de 500 ml - esterilizáveis em autoclave - com Certiticado de Qualidade , código 3662 do catálogo Nalgene ou similar, Unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 2 | 24 |
| 1528 | Proveta graduada em vidro com tampa e base hexagonal também em vidro, capacidade 25 ml, tolerância +/- 0,30ml e graduação de 0,2ml, tampa nº. 13,Classe A, borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, graduação gravadas em cor âmbar e permanente, com certificado de qualidade, Unidade.Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 6 | 50 |
| 1529 | Proveta graduada em vidro com tampa e base hexagonal também em vidro, capacidade 50 ml, tolerância +/- 0,50ml e graduação de 1ml, tampa nº. 16, Classe A, borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, graduação gravadas em cor âmbar e permanente, com certificado de qualidade, Unidade.Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 6 | 50 |
| 1530 | Proveta graduada em vidro com tampa e base hexagonal também em vidro, Classe A, capacidade 100 ml, tolerância +/- 1,0ml e graduação de 1ml, tampa nº. 16, borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, graduação gravadas em cor âmbar e permanente, com certificado de qualidade, Unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 1531 | Proveta graduada em vidro e base de vidro, Classe A, totalmente em vidro borosilicato, capacidade 100 ml, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia, Unidade. Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 24 |
| 1532 | Proveta graduada em vidro e base de vidro, Classe A, totalmente em vidro borosilicato, capacidade 1000 ml, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia, Unidade. Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 24 |
| 1533 | Proveta graduada em vidro e base de vidro, Classe A, totalmente em vidro borosilicato, capacidade 250 ml, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia, Unidade. Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. | Peça | 2 | 24 |
| 1534 | Proveta graduada em vidro e base de vidro, Classe A, totalmente em vidro borosilicato, capacidade 50 ml, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia, Unidade . Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 24 |
| 1535 | Proveta graduada em vidro e base de vidro, Classe A, totalmente em vidro borosilicato, capacidade 500 ml, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia, Unidade . Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. v | Peça | 2 | 24 |
| 1536 | Proveta graduada em vidro e base hexagonal também em vidro, capacidade 10 ml, tolerância +/- 0,2ml e graduação de 0,1ml,Classe A, borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, bocal com bico inclinado para liberação do líquido, graduação gravadas em cor âmbar e permanente,com certificado de qualidade, Unidade.Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 24 |
| 1537 | Proveta graduada em vidro e base hexagonal também em vidro, capacidade 1000 ml, tolerância +/- 6,0ml e graduação de 10ml, Classe A, borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, bocal com bico inclinado para liberação do líquido, graduação gravadas em cor âmbar e permanente, com certificado de qualidade, Unidade.Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 2 | 24 |
| 1538 | Proveta graduada em vidro e base hexagonal também em vidro, capacidade 250 ml, tolerância +/- 2,0ml e graduação de 2ml, Classe A, borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, bocal com bico inclinado para liberação do líquido, graduação gravadas em cor âmbar e permanente, com certificado de qualidade, Unidade.Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 24 |
| 1539 | Proveta graduada em vidro e base hexagonal também em vidro, capacidade 500 ml, tolerância +/- 4,0ml e graduação de 5ml,Classe A, borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, bocal com bico inclinado para liberação do líquido, graduação gravadas em cor âmbar e permanente, com certificado de qualidade, Unidade.Vidraria Classe A= a empresa deve comprovar que a vidraria atende as especificações Classe A da norma ABNTcom relação a tolerância de desvio ( certificado por lote, no minimo) . Caso não apresente esse documento, a vidraria somente será considerada aceita quando o retorno de calibração em laboratorio RBC comprovar o atendimento a essa especificação. Caso não atenda, a vidraria será devolvida. | Peça | 2 | 24 |
| 1540 | Purpura de Bromocresol Indicador | Peça | 1 | 100 |
| 1541 | Púrpura de Ftaleina | Peça | 1 | 100 |
| 1542 | Púrpura de Metacresol | Peça | 1 | 100 |
| 1543 | Quanti Plate Kit for Microcystin com padrões de calibração de 0,16 ppb,0,60 ppb,2,5 ppb, e controle negativo, Enzyme Conjugate 11,5 ml, Assay Diluent 13,5 ml, Substrate 11,5 ml Stop Solution 11,5 ml , Wash Solution Salts. end Coated Plate, para Teste de ELISA. 48 testes, com Certificado de Qualidade. | Frasco | 2 | 4 |
| 1544 | Quinoleina ps - pureza mínima 96%, densidade (d20º/4º) 1,092 - 1,094 - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000mL | Frasco | 1 | 2 |
| 1545 | Rafinose Pura | Peça | 1 | 100 |
| 1546 | Rambach Agar - Peptone 8,0g; Sodium Chloride 5,0g; Sodium desoxycholate 1,0g; Chromogenic Mix 1,5g; Propylene glycol 10,5g; Agar-Agar 15,0g - Caixa contendo 4 frascos de meio de cultura em pó e 4 frascos de suplemento para a preparação de 4 x 250 mL de meio de cultura - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1547 | Ramback Agar completo | Grama | 100 | 800 |
| 1548 | Ramnose Monohidratada | Peça | 1 | 100 |
| 1549 | Reagente de Kovac´s p/ Teste de Indol (solução alcoólica 5% p-dimetilaminobenzaldeído) reagente p/ prova bioquímica, teste de indol . Não confundir com regente de Kovac´s p/ teste de oxidase. Cód. 9293 Merck ou similar | Grama | 50 | 500 |
| 1550 | Reativo de Benedict Qualitativo | Peça | 1 | 100 |
| 1551 | Reativo de Benedict Quantitativo | Peça | 1 | 100 |
| 1552 | Reativo de Feling A | Peça | 1 | 100 |
| 1553 | Reativo de Feling B | Peça | 1 | 100 |
| 1554 | Reativo de Folin Ciocalteau | Peça | 1 | 100 |
| 1555 | Reativo de Folin Denis | Peça | 1 | 100 |
| 1556 | Reativo de Kovacs | Peça | 1 | 100 |
| 1557 | Reativo de Meyer | Peça | 1 | 100 |
| 1558 | Reativo de Nessler | Peça | 1 | 100 |
| 1559 | Reativo de Schiff | Peça | 1 | 100 |
| 1560 | Reativo de Schiler | Peça | 1 | 100 |
| 1561 | Reativo de Tuerck | Peça | 1 | 100 |
| 1562 | Resina Amberlit Ir Izo | Peça | 1 | 100 |
| 1563 | Resina Amberlit Ir Izo | Peça | 1 | 100 |
| 1564 | Resorcina Pura (Resorcinol) | Peça | 1 | 100 |
| 1565 | Resorcina Pura (Resorcinol) | Peça | 1 | 100 |
| 1566 | Riboflavina (Vitamina B2) | Peça | 1 | 100 |
| 1567 | Ribose | Peça | 1 | 100 |
| 1568 | Rodamina B Pa (C.I. 45170) | Peça | 1 | 100 |
| 1569 | Rodizonato de Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1570 | Rolha de borracha com 17mm de diâmetro. Unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 1571 | Rolha de borracha com 35mm de diâmetro maior e 25mm de diâmetro menor. Unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 1572 | Rolha de borracha com 40mm de diâmetro maior e 32mm de diâmetro menor. Unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 1573 | Rolha de borracha com 50mm de diâmetro maior e 38mm de diâmetro menor. Unidade. | Peça | 6 | 50 |
| 1574 | Rolha de borracha para tubos de ensaio com diâmetro de 1,3 mm, unidade | Peça | 6 | 50 |
| 1575 | Rosa de Bengala (C.I. 45440) | Peça | 1 | 100 |
| 1576 | Sabão Líquido Neutro , densidade (20ºC) 1,07g/cm3, solúvel em água, pH (50g/l, água) 7,5, ponto de ebulição 100ºC - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Galão com 5l. | Galão | 50 | 80 |
| 1577 | Sacarina Ácida (Insolúvel) | Peça | 1 | 100 |
| 1578 | Sacarina Sódica (Solúvel) | Peça | 1 | 100 |
| 1579 | Sacarose ( C12H22O11 ) - Frasco 500g - Marca Merck, Difco, Oxoid ou similar - com Certificado de Qualidade - unidade | Frasco | 2 | 4 |
| 1580 | Sacarose Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1581 | Saco Plástico reforçado, branco opaco, devidamente identificado com simbolo e expressão de Lixo Hospitalar, capacidade 100 litros. pacote com 100 unidades. | Pacote | 1 | 24 |
| 1582 | Saco Plástico reforçado, branco transparente, 24 x 34 x 0,20, sem furo, pacote com 100 unidades. | Pacote | 1 | 40 |
| 1583 | Sacos para amostra sólida,com tarja branca para inscrições, descrição 24 OZ. 3 MIL. WRITE ON,, ID# B01297; MFG. P/N 99100125.00, marca NASCO WHIRL-PAK ou similar, caixa com 500 unidades | Caixa | 1 | 10 |
| 1584 | Safranina T (C.I. 50240) | Peça | 1 | 100 |
| 1585 | Sal de Granada Sólido | Peça | 1 | 100 |
| 1586 | Sal Nitroso R Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1587 | Salicilaldoxima | Peça | 1 | 100 |
| 1588 | Salicilato de Metila Puro | Peça | 1 | 100 |
| 1589 | Salicilato de Sódio Puro | Peça | 1 | 100 |
| 1590 | Sample Cup 2,0ml , polyethylene, código 1270090100, marca ELKAY ou similar , pacote com 1000 unidades. | Pacote | 1 | 10 |
| 1591 | Saponina Purificada | Peça | 1 | 100 |
| 1592 | Selenio Metalico(Pó) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1593 | Selenite Broth desidratado - Bacto Trypone 5,0g; Bacto Lactose 4,0g; Selenito de sódio 4,0g; Fosfato de sódio 10,0g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1594 | Selenito de Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1595 | Selenito de Sódio Pentahidratado P.A. GR, pureza mínima 99%, Cl máx 0,005%, SO4 máx 0,005%, nitrogênio total máx 0,005%, Fe máx 0,001% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g - 100g | Frasco | 2 | 4 |
| 1596 | Septos de 8mm de diâmetro de Teflon/Silicone para tampas de Vials de amostradores automáticos, pacote com 100 unidades | Pacote | 1 | 10 |
| 1597 | Serina - L | Peça | 1 | 100 |
| 1598 | Seringa de vidro, capacidade 5ml. Unidade | Peça | 1 | 10 |
| 1599 | Seringa Hamilton capacidade 1,0ml para gases, CTC Analytics, # 1001, pistão em Teflon preto, compatível com Kit de seringa Headspace Scale 60mm ID 27- MVQ Seal MSH 01-00B, equipamento Combi Pal . Outras especificações: Syr C HS 1.0-23-5 (23/-mm/5), P/N: 203082/02 | Peça | 1 | 10 |
| 1600 | Seringa Hamilton capacidade 10ul para líquido, CTC Analytics, # 701, ajustável no módulo para seringa Scale 54mm ID 01- equipamento Combi Pal . Outras especificações: Syr C L10-26S-AS (26S/-mm/AS), P/N: 203205/00 | Peça | 1 | 10 |
| 1601 | Sílica Gel 60 PF 254 com Gesso, 1000g | Frasco | 2 | 4 |
| 1602 | Sílica Gel Azul de 1-4 Mm (C/Ind.Umidade) | Peça | 1 | 100 |
| 1603 | Sílica Gel Azul de 4-8 Mm | Peça | 1 | 100 |
| 1604 | Sílica Gel Azul dessecante, diâmetro 1 a 4mm, para dessecador, 1kg | Frasco | 2 | 4 |
| 1605 | Sílica Gel Branca de 1-4 Mm | Peça | 1 | 100 |
| 1606 | Silicato de Sódio em Pó P.A. - 500 g | Frasco | 2 | 4 |
| 1607 | Silício Metalóide em Pó | Peça | 1 | 100 |
| 1608 | Sódio Metálico em Pedaços (p.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1609 | Sodium azide extra pure( NaN3 ) - Assay (by cerimetry) > 99% ; Substances insoluble in water < 0,05%; Free alkali (as NaOH) < 0,2%; Heavy metals (as Pb) < 0,001%; Loss on drying < 0,2% - Frasco 25g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1610 | Sodium Chloride ( NaCl ) p.a.GR ACS, ISO - Assay (by argentometry) min 99,5%; pH(5%, water) 5 -8; Sulfate max.0,001%; Phosphate max. 0,0005%; Bromide max. 0,005%; Iodide max. 0,001%; Chlorate and Nitrate (as NO3) max. 0,003%; Hexacyanoferrate max. 0,0001%; Total Nitrogen max. 0,001%; Heavy metals (as Pb) max. 0,0005%; Ba max. 0,001%; Ca max. 0,002%; Fe 0,0001%: K max. 0,005%; Mg max. 0,001% - Frasco 250g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1611 | Sodium chloride P.A. Speci-fication. Assay ( by acidimetry. Pureza maior ou igual a 99,5%.Br, Pb < 0,0005%, PO4 < 0,0025%, SO4 < 0,01 %, As < 0,0001%, Ba, Mg < 0,001%, Ca < 0,002%, Fe < 0,0002%, K < 0,01%, NH4 < 0,002%, com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1612 | Sodium Hidrogen Carbonate ( sodium bicarbonate) P.A.. Spefification. Assay ( by acidimetry. Pureza maior que 99,5%. Cl,max.0,001,SO4 max.0,003%,SiO2max.0,005%,N,max.0,0005%Pb,max 0,0005%,Ca max 0,005%, Cu max.0,0002%, Femax.0.0005%, K max. 0.005%, Mg max 0,005%, Pb max. 0,0005%, I max. 0,0065%, com Certificado de Qualidade. | Frasco | 2 | 4 |
| 1613 | Sodium hydrogen carbonate GR ISSO ( NaHCO3) - M = 84,01 g/mol - Assay (by acidimetry) min. 99,5% ; Chloride max. 0,001% ; Sulfate max. 0,003% ; Phosphate and silicate (as SiO2) max. 0,005% ; Total Nitrogen max. 0,0005% ; Heavy metals (as Pb) max. 0,0005% ; Ca max. 0,005% ; Cu max. 0,0002% ; Fe max. 0,0005% ; K max. 0,005% ; Mg max. 0,005% ; Pb max. 0,0005% ; Substances reducing iodine max. 0,0065% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos | Frasco | 2 | 4 |
| 1614 | Sodium Hydroxide pellets GR for analysis - NaOH - M = 40,00 g/mol - Assay (acidimetry) min. 99% ; Carbonate (as Na2CO3) max. 1,0% ; Chloride max. 0,0005% ; Phosphate max. 0,0005% ; Silicate max. 0,001% ; Sulphate max. 0,0005% ; Total nitrogen max. 0,0003% ; Heavy metals (as Pb) max. 0,0005% ; Al max. 0,0005% ; As max. 0,0001% ; Ca max. 0,0005% ; Cu max. 0,0002% ; Fe max. 0,0005% ; K max. 0,05% ; Mg max. 0,0005% ; Ni max. 0,0005% ; Pb max. 0,0005% ; Zn max. 0,001% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1615 | Sodium Nitrate GR for analysis - ACS , ISO - ( NaNO3 ) - M = 84,99 g/mol - Assay (acidimetry) ≥ 99,5% ; Insoluble matter ≤ 0,005% ; pH-value (5% ; water) 5,5-8,0 ; Chloride ≤ 0,0005% ; Iodate ≤ 0,0005% ; Nitrite ≤ 0,001% ; Phosphate ≤ 0,0002% ; Sulphate ≤ 0,003% ; Heavy metals (as Pb) ≤ 0,0005% ; Ca ≤ 0,002% ; Fe ≤ 0,0002% ; K ≤ 0,01% ; Mg ≤ 0,002% ; NH4 ≤ 0,002% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos | Frasco | 2 | 4 |
| 1616 | Sodium selenite pentahydrate GR for analysis - Assay of Na2SeO3.5H2O min. 99% ; Chloride max. 0,005% ; Sulfate and selenate max. 0,005% ; Total Nitrogen max. 0,005% ; Fe max. 0,001% - Frasco 25g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos | Frasco | 2 | 4 |
| 1617 | Sodium thiosulfate pentahydrate ( Na2O3S2 . 5H2O ) , GR , ACS , ISO - M = 248,21 g/mol - Assay (by iodometry) 99,5-100,5% ; Substance insoluble in water max. 0,005% ; pH (5%, water) 6,0-8,4 ; Chloride max. 0,008% ; Sulfate and sulfite max. 0,1% ; Sulfide max. 0,0001% ; Total nitrogen 0,002% ; Ca max. 0,002% ; Cu max 0,0005% ; Fe max. 0,0005% ; K max. 0,001% ; Mg max. 0,001% ; Pb max. 0,0005% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1618 | Solução bactericida para desinfecção das mãos 1 lt | Peça | 1 | 100 |
| 1619 | Solução de álcool 70° (5 lt) | Peça | 1 | 100 |
| 1620 | Solução de Hanus P.A. 1 lt | Peça | 1 | 100 |
| 1621 | Solução Eletrolítica para manutenção interna de Eletrodo de pH (3M/KCl, Saturada com AgCl, com Certificado de Qualidade ,conforme código 00115 da Analion, frasco com 30ml.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 3 |
| 1622 | Solução Padrão de Bicarbonato de Sódio, 1000mgCaCO3/l, p.a. Rastreável ao NIST, com Certificado de Qualidade da Solução , segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos, frasco com 500ml .A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 3 |
| 1623 | Solução Padrão de Cianeto, 1000mgCN/l, Rastreável ao NIST, com Certificado de Qualidade da Solução, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos, frasco com 500ml, marca Merck ou similar, ord. Nº 1.19533.0500.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 3 |
| 1624 | Solução Padrão de Cloretos, 1000mgCl/l, Rastreável ao NIST, com Certificado de Qualidade da Solução, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos, frasco com 500ml, marca Merck ou similar, ord. Nº 1.19897.0500.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 3 |
| 1625 | Solução Padrão de Condutividade, 1.412μS/cm, com Certificado de Qualidade da Solução Rastreável ao NIST, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos, frasco com 250ml. Conforme Digimed ou similarA empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 3 |
| 1626 | Solução Padrão de Cor, 500mgPt/l, Rastreável ao NIST.Com Certificado de Qualidade da Solução, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos, frasco com 1000ml. Cat. 1414-53 conforme Hach ou similar.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 3 |
| 1627 | Solução Padrão de DBO (Glucose - Glutamic Ácid), 3000mg/L Glucose e 3000mg/L Ácido Glutâmico, rastreável ao NIST. Com Certificado de Qualidade da Solução, segundo Norma específica para ensaios e medições. Com prazo de validade ácima de 3 anos. Cat.14866-10- HACH ou similar, Caixa com 16 ampolas. | Frasco | 2 | 3 |
| 1628 | Solução Padrão de DBO (Glucose - Glutamic Acid), 300mg/l Glucose e 300mg/l Ácido Glutâmico, Rastreável ao NIST, com Certificado de Qualidade da Solução, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos. Cat. 14865-10- HACH ou similar, Caixa com 16 ampolas. | Frasco | 2 | 3 |
| 1629 | Solução Padrão de Detergente, 60mg/l, Rastreável ao NIST, com Certificado de Qualidade da Solução, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos. Caixa com 16 ampolas. Cat. 14271-10 conforme Hach ou similar. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 3 |
| 1630 | Solução Padrão de DQO (Potassium Hidrogen Phthalate), 1000mg/l - Cat. 22539-29 - HACH ou similar. Rastreável ao NIST. Com Certificado de Qualidade da Solução, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos, frasco com 1000ml.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 3 |
| 1631 | Solução Padrão de Ferro, 1000mgFe/l, Rastreável ao NIST, com Certificado de Qualidade da Solução, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos, frasco com 500ml, marca Merck ou similar, ord. Nº 1.19781.0500.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 3 |
| 1632 | Solução Padrão de Fluoretos, 1000mgF/l, Rastreável ao NIST, com Certificado de Qualidade da Solução, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos, frasco com 500ml, marca Merck ou similar, ord. Nº 1.19814.0500.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 3 |
| 1633 | Solução Padrão de Formaldeído, conc. 4000mg/L, marca Hach, Cat.22573-10 ou similar, caixa com 16 ampolas de 10ml cada. | Caixa | 2 | 3 |
| 1634 | Solução Padrão de Fósforo, 1000mg/l em P, rasteável ao NIST, com Certificado de Qualidade da Solução, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos, frasco com 500ml.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 3 |
| 1635 | Solução Padrão de Magnésio, 1000mgMg/l, Rastreável ao NIST, com Certificado de Qualidade da Solução, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos, frasco com 500ml, marca Merck ou similar, ord. Nº 1.19788.0500.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 3 |
| 1636 | Solução Padrão de Nitrogênio Amoniacal, 1000mgN-NH3/l, com Certificado de Qualidade da Solução Rastreável ao NIST, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos, Frasco de 1 litro. Cat.23541-53 conforme Hach ou similar.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 3 |
| 1637 | Solução Padrão de Nitrogênio Amoniacal, 150mgN-NH3/l, com Certificado de Qualidade da Solução Rastreável ao NIST, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos, caixa com 16 ampolas. Cat.21284-10 conforme Hach ou similar. | Frasco | 2 | 3 |
| 1638 | Solução Padrão de Sulfato, 1000mg/l, com Certificado de Qualidade da Solução Rastreável ao NIST, segundo Norma específica, para ensaios e medições. Com prazo de validade mínimo de 3 anos, Frasco de 500ml. Cat.21757-49 conforme Hach ou similar.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 3 |
| 1639 | Solução Padrão de Turbidez - 4000 NTU, Cat. 2461-49-HACH, Rastreável ao NIST. Com Certificado de Qualidade da Solução, segundo Norma específica para ensaios e medições. Com prazo de validade acima de 3 anos, Frasco com 500ml. | Frasco | 2 | 3 |
| 1640 | Solução Tampão pH 4,00 +/-0,02 a 20oC ( citric acid/sodium hydroxide solution/sodium chloride), com fungicida, pronta para uso, material de referencia secundario, rastreável ao NIST,prazo de validade mínimo 18 meses, com certificado de qualidade frasco 500 ml,. | Frasco | 2 | 3 |
| 1641 | Solução Tampão Ph 1,00 | Peça | 1 | 100 |
| 1642 | Solução Tampão pH 10,0 +/-0,02 a 20oC (sodium tetraborate buffer solution), pronta para uso, material de referencia secundario, rastreável ao NIST, prazo de validade mínimo 18 meses, com certificado de qualidade , frasco 500 ml | Frasco | 2 | 3 |
| 1643 | Solução Tampão Ph 10,00 | Peça | 1 | 100 |
| 1644 | Solução Tampão Ph 11,00 | Peça | 1 | 100 |
| 1645 | Solução Tampão Ph 12,00 | Peça | 1 | 100 |
| 1646 | Solução Tampão Ph 2,00 | Peça | 1 | 100 |
| 1647 | Solução Tampão Ph 3,00 | Peça | 1 | 100 |
| 1648 | Solução Tampão pH 4,0 , com Certificado de Qualidade - Frasco 250 mLA empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 8 |
| 1649 | Solução Tampão Ph 4,00 | Peça | 1 | 100 |
| 1650 | Solução Tampão Ph 5,00 | Peça | 1 | 100 |
| 1651 | Solução Tampão Ph 6,00 | Peça | 1 | 100 |
| 1652 | Solução Tampão pH 6,86 +/-0,02 a 20oC ( buffer solution phosfate) pronta para uso, material de referencia secundario, rastreável ao NIST, prazo de validade mínimo 18 meses, com certificado de qualidade , frasco 500 ml | Frasco | 2 | 3 |
| 1653 | Solução Tampão pH 7,0 , com Certificado de Qualidade - Frasco 250 mL. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 8 |
| 1654 | Solução Tampão pH 7,00+/-0,02 a 20oC (potassium sodium phosfate buffer solution), com fungicida, pronta para uso, material de referencia secundario, rastreavel ao NIST,prazo de validade minimo 18 meses, com certificado de qualidade , frasco 500 ml | Frasco | 2 | 3 |
| 1655 | Solução Tampão Ph 9,00 | Peça | 1 | 100 |
| 1656 | Sonda modelo YSI 5739 para medição em campo, para uso em equipamento de OD marca YSI Incorporated modelo 58 | Peça | 1 | 2 |
| 1657 | Sonda modelo YSI 5750 para agitação de bancada em frasco de DBO, para uso em equipamento medidor de oxigênio dissolvido da marca YSI Incorporated modelo 58. | Peça | 1 | 2 |
| 1658 | Sorbitol em pó puro | Peça | 1 | 100 |
| 1659 | Soro Salmonella Polivalente Flagelar: contém anticorpos contra os antígenos H: a,b,c,d,i; 1,2,5. - Os soros polivalentes anti-Salmonella, são preparados de acordo com os sorotipos de Salmonella recomendados por Edwards e Ewing, devendo aglutinar a grande maioria das amostras de Salmonella isoladas comumente do ser humano e dos animais. - Composição: Soro de coelho hiperimunizado 0,3 mL ; Solução salina 2,7 mL ; Conservante 0,015 mL - Frasco com 3 mL - com Certificado de Qualidade - com validade 2 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1660 | Soro Salmonella Polivalente Somático: contém anticorpos contra os antígenos O das Salmonelas dos grupos A,B,C,D,E. - Os soros polivalentes anti-Salmonella, são preparados de acordo com os sorotipos de Salmonella recomendados por Edwards e Ewing, devendo aglutinar a grande maioria das amostras de Salmonella isoladas comumente do ser humano e dos animais. - Composição: Soro de coelho hiperimunizado 0,3 mL ; Solução salina 2,7 mL ; Conservante 0,015 mL - Frasco com 3 mL - com Certificado de Qualidade - com validade 2 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1661 | Span 80 | Peça | 1 | 100 |
| 1662 | Strontium nitrate GR ( Sr(NO3)2 - Assay (by complexometry) min. 99% ; pH (5%,water) 5-7 ; Chloride max. 0,001% ; Ba max. 0,01% ; Ca max. 0,005% ; Cu max. 0,0002% ; Fe max. 0,0005% ; K max. 0,005% ; Mg max. 0,005% ; Na max. 0,005% ; Pb max. 0,0002% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1663 | Subgalato de Bismuto | Peça | 1 | 100 |
| 1664 | Succinic acid GR p.a. - Assay (by acidimetry, on anhydrous substance min. 99,5%; Substances insoluble in water max. 0,005%; Melting point 184-185°C; Chloride max. 0,0005%; Sulfate max. 0,005%; Heavy metals (as Pb) max. 0,0005%; Fe max. 0,0005%; NH4 max. 0,001%; Water max. 0,5%; Sulfate ash max. 0,02% - Frasco 25g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1665 | Sudan III | Peça | 1 | 100 |
| 1666 | Sulfacetamida Sódica Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1667 | Sulfaguanidina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1668 | Sulfamato de Amônia Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1669 | Sulfametazina Sódica Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1670 | Sulfametoxazol | Peça | 1 | 100 |
| 1671 | Sulfanilamida pura | Peça | 1 | 100 |
| 1672 | Sulfanilic Acid - purísssimo p.a. - C6H7NO3S - Mr 173,19 - Assay ( by acidimetry ) min 99%; Substances insoluble in sodium carbonate solution max. 0,01%; Chloride max. 0,002%; Nitrite max. 0,00005%; Sulfate max. 0,005%; Heavy metals (as Pb) max. 0,001%; TCL test passes test; Sulfated ash max. 0,01%; Water max. 0,3% - Frasco 100g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos | Frasco | 2 | 4 |
| 1673 | Sulfapyridine - 4-Amino-N-(2-pyridyl)benzene-sulfonamide - ( C11H11N3O2S ) - Minimum 99% - Frasco 25g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos | Frasco | 2 | 4 |
| 1674 | Sulfato de Alumínio Comercial 1000 gr | Frasco | 2 | 4 |
| 1675 | Sulfato de Aluminio e Potássio Pa (12h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1676 | Sulfato de Aluminio Pa (14 A 18 H2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1677 | Sulfato de amônio GR PA ACS ISO,pureza minima 99,5%, material insoluvel em água máx 0,001%, pH(5% em água) 5,0-6,0; cloreto máx 0,001%, nitrato máx 0,0005%, fosfato máx 0,0005%, As máx 0,00002%, Cd máx 0,0001%, Cu máx 0,0002%, Fe máx 0,0002%, Pb máx 0,0002%, Zn max 0,0001%, residuo ignição máx 0,005%, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima , Frasco 250 g-- Merck , JT Baker, Alldrich, Mallinckroft ou similar | Frasco | 2 | 4 |
| 1678 | Sulfato de Amonio Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1679 | Sulfato de Atropina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1680 | Sulfato de Bário Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1681 | Sulfato de Brucina 99% Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1682 | Sulfato de Cádmio (8h2o) Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1683 | Sulfato de Cálcio (2h2o) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1684 | Sulfato de Cério Amoniacal Pa (Ico) (2h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1685 | Sulfato de Cério Iv (Ico) Pa (4h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1686 | Sulfato de Chumbo Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1687 | Sulfato de Cobalto puro (7h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1688 | Sulfato de Cobre (5h2o) Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1689 | Sulfato de Cobre (5h2o) Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1690 | Sulfato de Cobre II (Ico) Anidro Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1691 | Sulfato de cobre P.A. 1000 g | Peça | 1 | 100 |
| 1692 | Sulfato de cobre pa GR, pureza mínima 99%, Cl máx 0,002%, nitrogênio total máx 0,005%, Fe máx 0,005%, Ni máx 0,005%, Pb máx 0,005%, Zn máx 0,02%, substâncias não precipitadas por H2S (como sulfato) máx 0,2%, perda na secagem máx 0,5% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 1 | 2 |
| 1693 | Sulfato de Cromo Básico puro | Peça | 1 | 100 |
| 1694 | Sulfato de Cromo e Potássio Pa (12h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1695 | Sulfato de Estanho (Oso) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1696 | Sulfato de Estreptomicina puríssimo | Peça | 1 | 100 |
| 1697 | Sulfato de Ferro (Ico) Amoniacal Pa (12h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1698 | Sulfato de Ferro (Ico) Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1699 | Sulfato de Ferro (Oso) Amoniacal Pa (6h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1700 | Sulfato de Ferro (Oso) Pa (7h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1701 | Sulfato de Hidrazina | Peça | 1 | 100 |
| 1702 | Sulfato de hidrazina P.A,pureza minima 99,0%, material insoluvel em água máx 0,005%, cloreto máx 0,0005%, metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, Fe máx 0,001%, residuo ignição máx 0,05%, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máximas acima , frasco 100 g-- Merck , JT Baker, Alldrich, Mallinckroft ou similar | Frasco | 2 | 4 |
| 1703 | Sulfato De Hidroxilamina Pa (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1704 | Sulfato de Lítio Pa (1h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1705 | Sulfato de Magnesio (7h2o) Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1706 | Sulfato de Magnésio Heptahidratado P.A. GR, pureza mínima 99,5%, pH (5%; água) 5 - 8, Cl máx 0,0003%, nitrogênio total máx 0,002%, metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, Ca máx 0,005%, Cu máx 0,0001%, Fe máx 0,0001%, K máx 0,001%, Mn máx 0,0005%, Na máx 0,001%, Pb máx 0,0001% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 2 | 4 |
| 1707 | Sulfato de Manganês Pa/Acs (1h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1708 | Sulfato de Mercúrio (Ico) 99% Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1709 | Sulfato de Níquel de Amônia Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1710 | Sulfato de Níquel Pa (6h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1711 | Sulfato de Potássio P.A – GR, ACS, ISO, pureza mínima 99%, substâncias insolúveis em água máx 0,01%, pH (5%; água) 5,5 - 7,5, Cl máx 0,00053%, nitrogênio total máx 0,0005%, metais pesados (como Pb) máx 0,0005%, Ca máx 0,005%, Fe máx 0,0005%, Mg máx 0,002%, Na máx 0,02%, Ca, Mg e R2O3-precipitado máx 0,02 - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 10 | 20 |
| 1712 | Sulfato de potássio P.A. 500g | Peça | 1 | 100 |
| 1713 | Sulfato de Potassio Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1714 | Sulfato de Prata P.A. - GR, ACS, pureza mínima 99,5%, Cl máx 0,001%, NO3 máx 0,001%, Cu máx 0,0005%, Fe máx 0,001%, Pb máx 0,001% substâncias não precipitadas por HCl (como SO4) máx 0,03% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 25 g | Frasco | 20 | 50 |
| 1715 | Sulfato de Prata Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1716 | Sulfato de Quinino Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1717 | Sulfato de Sodio Anidro Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1718 | Sulfato de sodio anidro, P.A, conteudo minimo 99 %, insoluveis em água máx 0,01%, cloreto máx 0,001%, As máx 0,0001%, Fe máx 0,0005%, , frasco 1000 g | Frasco | 60 | 150 |
| 1719 | Sulfato de Sódio P.A. 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 1720 | Sulfato de Zinco Heptahidratado P.A. -GR, ACS, ISO, pureza mínima 99,5%, pH (5%; água) 4,4 - 6, resíduo insolúvel em água máx 0,01%, Cl máx 0,0005%, nitrogênio total máx 0,0005%, As máx 0,0005%, Ca máx 0,001%, Cd máx 0,0005%, Cu máx 0,0005%, Fe máx 0,0005%, K máx 0,001%, Li máx 0,001%, Mg máx 0,001%, Mn máx 0,0003%, Na máx 0,001%, Pb máx 0,001%, Sr máx 0,0005% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 2 | 4 |
| 1721 | Sulfato de Zinco Pa/Acs (7h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1722 | Sulfato Ferroso Heptahidratado - P.A..GR, ACS, ISO - pureza mínima 99,5%, pH (5%; água) 3 - 4, Cl máx 0,0005%, PO4 máx 0,001%, nitrogênio total máx 0,001%, As máx 0,0002%, Cu máx 0,001%, FeIII máx 0,02%, Mn máx 0,05%, Pb máx 0,0005%, Zn máx 0,005% substâncias não precipitadas por amônia (como SO4) máx 0,05%, substâncias insolúveis em ácido máx 0,01% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 4 | 12 |
| 1723 | Sulfato manganoso dihidratado P.A,, pureza minima 99%, material insoluvel máx 0,01%, Fe max 0,002%, Ni max 0,005%, Zn max 0,005%, frasco 500 g | Frasco | 4 | 12 |
| 1724 | Sulfato manganoso monohidratado P.A, pureza minima 98,0-101,0 %, material insoluvel máx 0,01%, pH(5% em água) 2,0-4,0; perdas por ignição 10,0-12,0%; Fe max 0,002%, Ni max 0,005%, Zn max 0,005%, frasco 500 g | Frasco | 4 | 12 |
| 1725 | Sulfato mercurico II, P.A, conteudo 99-100 %,cloreto máx 0,003%, nitrato máx 0,004%, Cd máx 0,0001%, Cu máx 0,001%, Fe máx 0,001%, K máx 0,002%, Pb máx 0,0005%, residuo ignição máx 0,02%, com certificado de qualidade que ateste a pureza e as concentrações máxima acima, frasco 50 g | Frasco | 10 | 30 |
| 1726 | Sulfato P - Metilaminofenol | Peça | 1 | 100 |
| 1727 | Sulfeto de Amônia 44% Puro | Peça | 1 | 100 |
| 1728 | Sulfito de Sodio Anidro Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1729 | Suporte de mesa para 3 (três) micropipetas tipo Transferpette BRAND, forma redonda, ref.7032-08 BRAND ou similar, unidade. | Peça | 1 | 6 |
| 1730 | Suporte em alumínio para sistema de digestão para determinação de DQO, composto de base para instalação de fogareiro elétrico 6 bocas da marca Prodicil e com 6 hastes verticais para instalação dos condensadores | Peça | 1 | 6 |
| 1731 | Suporte giratório para pipetas volumétricas e graduadas, capacidade aproximada de 50 pipetas, base e prato perfurado em polipropileno. | Peça | 1 | 6 |
| 1732 | Suporte horizontal de bancada para pipetas, revestido em PVC, capacidade minima para 6 pipetas | Peça | 1 | 6 |
| 1733 | Suporte para filtração revestido em PVC em base triangular, haste de 30cm de altura | Peça | 1 | 6 |
| 1734 | Swab de algodão, haste plástica, com 15 cm de comprimento, estéreis, embaladas individualmente - Certificado de Qualidade, para uso em Microbiologia - caixa . A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Caixa | 2 | 10 |
| 1735 | Talco em pó fino | Peça | 1 | 100 |
| 1736 | Tampa metálica para tubos de ensaio, com 32mm de comprimento, diâmetro externo 21mm e interno 20 mm, com garras para fixação no tubo de ensaio, ambos em aço inox, com Certificado de Qualidade - unidade.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 12 | 30 |
| 1737 | Tampa para dessecador, de 250mm de diâmetro interno, 300 mm diâmetro externo, em vidro borosilicato de alta resistência físico-química e mecânica, fosco, com certificado de qualidade. Unidade. | Peça | 1 | 6 |
| 1738 | Tartarato de Amônia puro | Peça | 1 | 100 |
| 1739 | Tartarato de Antomonio e Potássio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1740 | Tartarato de Potássio puro | Peça | 1 | 100 |
| 1741 | Tartarato de Sodio e Potassio Pa (4h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1742 | Tartarato de Sódio Pa (2h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1743 | Telas de Amianto com diâmetro da placa de amianto de 15 cm e total da tela 18x18 cm, prensado em tela de arame. | Peça | 1 | 24 |
| 1744 | Telas de Amianto com diâmetro da placa de amianto de 16 cm e total da tela 20x20 cm, prensado em tela de arame, com Certificado de Qualidade - unidade A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 1 | 24 |
| 1745 | Telúrio em Pó | Peça | 1 | 100 |
| 1746 | Tensoativo (Lauril éter Sulfato de Sódio) 1.000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 1747 | Terc Butil Metil Éter P. A . 99% 1000ml | Frasco | 2 | 4 |
| 1748 | Termômetro quimico de vidro , bulbo simples, capilar transparente, escala interna de mercúrio, faixa de -10 a + 100 oC, resolução 0,1o C, diâmetro entre 8,5 a 9,5 mm, certificado que ateste erro máximo +/- 0,2oC. caso os termômetros não apresentem documento que atestem o erro máximo conforme especificado, somente serão considerados aceitos o retorno da calibração em laboratório RBC indicar o atendimento a esse requisito. Caso não atenda, o termômetro será devolvido. | Peça | 1 | 24 |
| 1749 | Termômetro quimico de vidro , bulbo simples, capilar transparente, escala interna de mercúrio, faixa de -10 a + 260 C°, resolução 1C°, diâmetro entre 5,5 a 7 mm, certificado que ateste erro máximo +/- 1C°, unidade. caso os termômetros não apresentem documento que atestem o erro máximo conforme especificado, somente serão considerados aceitos o retorno da calibração em laboratório RBC indicar o atendimento a esse requisito. Caso não atenda, o termômetro será devolvido. | Peça | 1 | 24 |
| 1750 | Termômetro quimico de vidro , bulbo simples, capilar transparente, escala interna de mercúrio, faixa de -10 a + 360 oC, resolução 1o C, diâmetro entre 5,5 a 7 mm, certificado que ateste erro máximo +/- 1oCcaso os termômetros não apresentem documento que atestem o erro máximo conforme especificado, somente serão considerados aceitos o retorno da calibração em laboratório RBC indicar o atendimento a esse requisito. Caso não atenda, o termômetro será devolvido. | Peça | 1 | 24 |
| 1751 | Termômetro quimico de vidro , bulbo simples, capilar transparente, escala interna de mercúrio, faixa de -10 a + 360 oC, resolução 1o C, diâmetro entre 5,5 a 7 mm, certificado que ateste erro máximo +/- 1oC. caso os termômetros não apresentem documento que atestem o erro máximo conforme especificado, somente serão considerados aceitos o retorno da calibração em laboratório RBC indicar o atendimento a esse requisito. Caso não atenda, o termômetro será devolvido. | Peça | 1 | 24 |
| 1752 | Termômetro quimico de vidro , bulbo simples, capilar transparente, escala interna de mercúrio, faixa de -10 a + 50 oC, resolução 0,1o C, diâmetro entre 8,5 a 9,5 mm, certificado que ateste erro máximo +/- 0,2oC. caso os termômetros não apresentem documento que atestem o erro máximo conforme especificado, somente serão considerados aceitos o retorno da calibração em laboratório RBC indicar o atendimento a esse requisito. Caso não atenda, o termômetro será devolvido. | Peça | 1 | 24 |
| 1753 | Termômetro quimico de vidro , bulbo simples, capilar transparente, escala interna de mercúrio, faixa de -10 a + 60 oC, resolução 1o C, diâmetro entre 5,5 a 7 mm, certificado que ateste erro máximo +/- 1oC . caso os termômetros não apresentem documento que atestem o erro máximo conforme especificado, somente serão considerados aceitos o retorno da calibração em laboratório RBC indicar o atendimento a esse requisito. Caso não atenda, o termômetro será devolvido. | Peça | 1 | 24 |
| 1754 | Termômetro quimico de vidro , bulbo simples, capilar transparente, escala interna de mercúrio, faixa no mínimo de 0 a + 60 oC, resolução 0,2o C, diâmetro entre 8,5 a 9,5 mm, certificado que ateste erro máximo +/- 0,3oC. caso os termômetros não apresentem documento que atestem o erro máximo conforme especificado, somente serão considerados aceitos o retorno da calibração em laboratório RBC indicar o atendimento a esse requisito. Caso não atenda, o termômetro será devolvido. | Peça | 1 | 24 |
| 1755 | Termômetro quimico de vidro , bulbo simples, capilar transparente, escala interna de mercúrio, faixa no mínimo de 0 a + 60 oC, resolução 0,5o C, diâmetro entre 8,5 a 9,5 mm, certificado que ateste erro máximo +/- 05oC. caso os termômetros não apresentem documento que atestem o erro máximo conforme especificado, somente serão considerados aceitos o retorno da calibração em laboratório RBC indicar o atendimento a esse requisito. Caso não atenda, o termômetro será devolvido. | Peça | 1 | 24 |
| 1756 | Termometro, faixa de leitura de 0 até 150°C divisão de 0,5°C. caso os termômetros não apresentem documento que atestem o erro máximo conforme especificado, somente serão considerados aceitos o retorno da calibração em laboratório RBC indicar o atendimento a esse requisito. Caso não atenda, o termômetro será devolvido. | Peça | 1 | 50 |
| 1757 | Terra de Infusórios | Peça | 1 | 100 |
| 1758 | Terra de Infusórios (Diatomácea (Calc.Purificada) P.A. 200g | Frasco | 2 | 4 |
| 1759 | Tesoura de costureira, lâmina em aço inóx e cabo de polipropileno, comprimento total de 22cm, ref.25912/108-Supercort-Tramontina ou similar, unidade. | Peça | 1 | 24 |
| 1760 | Tetra Borato de Lítio Pa (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1761 | Tetraborato de Sódio Decahidratado P.A. - GR, pureza mínima 99%, pH (5%; água) 9,2 - 9,5, SO4 máx 0,005%, metais pesados (como Pb) máx 0,002%, As máx 0,0005%, Ca máx 0,01%, NH4 máx 0,0001% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 4 | 10 |
| 1762 | Tetrabromoetano 1,1,2,2 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1763 | Tetracloroetileno Pa (1l=1,62kg | Peça | 1 | 100 |
| 1764 | Tetrafenil Borato de Sódio Pa (Kalignost) | Peça | 1 | 100 |
| 1765 | Tetrafenilborato de Sódio P.A. (NaB(C6H5)4) - GR, pureza mínima 85%, Cl máx 0,002%, PO4 máx 0,002%, SO4 máx 0,005%, metais pesados (como Pb) máx 0,002%, Ca máx 0,005%, Fe máx 0,001% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 10 | 24 |
| 1766 | Tetrahidrofurano Pa Acs (1l=0,89 Kg) (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1767 | Tetrahidrofurano para UV/HPLC (P.Federal) | Peça | 1 | 100 |
| 1768 | Thioglicolato de sódio | Grama | 50 | 200 |
| 1769 | Thioglycolate Fluid Medium - Peptone from casein 15,0g; Yeast extract 5,0g; D(+)Glucose 5,5g; L-Cystine 0,5g; Sodium Chloride 2,5g; Sodium Thioglycolate 0,5g; Resazurin sodium 0,001g; Agar-agar 0,75g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1770 | Timol Ftaleina | Peça | 1 | 100 |
| 1771 | Timol puro | Peça | 1 | 100 |
| 1772 | Tintura de Benjoim | Peça | 1 | 100 |
| 1773 | Tioacetamida Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1774 | Tiocianato de Amônia Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1775 | Tiocianato de Mercúrio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1776 | Tiocianato de Potassio Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1777 | Tiocianato de Sódio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1778 | Tiocol Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1779 | Tioglicolato de Sódio Puro | Peça | 1 | 100 |
| 1780 | Tionalida Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1781 | Tiosemicarbazida Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1782 | Tiossulfato de sódio P.A. 1000g | Peça | 1 | 100 |
| 1783 | Tiossulfato de Sodio Pa (5h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1784 | Tiossulfato de sodio pentahidratado P.A, conteudo 99,5-10,5%, material insoluvel em água máx 0,005%, sulfato e sulfito máx 0,1%, nitrogenio total máx 0,002%, Fe máx 0,0005%, frasco 1000 g | Frasco | 12 | 30 |
| 1785 | Tiouréia Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1786 | Tiras para Anaerotest. Cód. 1.15112 Merck ou similar. Caixa com 50 tiras. | Caixa | 1 | 4 |
| 1787 | Tiras para Teste de Citocromo-oxidase - Bactident Oxidase para Microbiologia ( tubo com 50 testes ), com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1788 | Tiras para Teste de Citocromo-oxidase, marca Merck ou similar, caixa. | Frasco | 2 | 4 |
| 1789 | Tirosina - L | Peça | 1 | 100 |
| 1790 | Tirotricina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1791 | TLC Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix - 16 analytes (Acenaphthene; Acenaphthylene; Antracene; Benzo(a)anthracene; Benzo(a)pyrene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(ghi)perylene; Benzo(k)fluoranthene; Chrysene; Dibenzo(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene) in methylene chloride:benzene (50:50) - 2.000ug/ml cada analito - Ampola com 1mL - Catálogo SUPELCO 2005/2006 página 709 - Part. Nº 48905-U ou similar | Frasco | 2 | 3 |
| 1792 | Tolidina - Orto Pura | Peça | 1 | 100 |
| 1793 | Tolidina Cloridrato - Orto | Peça | 1 | 100 |
| 1794 | Tolueno (Toluol) P.A. GR, ACS, ISO, pureza mínima 99,5%, acidez máx 0,0003%, alcalinidade máx 0,0006%, Al máx 0,00005%, B máx 0,000002%, Ba máx 0,00001%, Ca máx 0,00005%, Cd máx 0,000005%, Co máx 0,000002%, Cr máx 0,000002%, Cu máx 0,000002%, Fe máx 0,000005%, Mg máx 0,00001%, Mn máx 0,000002%, Ni máx 0,000002%, Pb máx 0,00001%, Sn máx 0,00001%, Zn máx 0,00001%, benzeno máx 0,005%, tiofeno máx 0,0001%, compostos sulfurosos (como S) máx 0,003%, resíduo de evaporação máx 0,001%, água máx 0,03% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000 mL | Frasco | 2 | 4 |
| 1795 | Tolueno Pa (1l=0,87 Kg) (Polícia Federal | Peça | 1 | 100 |
| 1796 | Toluidina - Para | Peça | 1 | 100 |
| 1797 | Torina | Peça | 1 | 100 |
| 1798 | Trealose 2H2O | Peça | 1 | 100 |
| 1799 | Tricloreto de Antimônio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1800 | Tricloroetano 1,1,1 Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1801 | Tricloroetileno Pa (1l = 1,46kg) | Peça | 1 | 100 |
| 1802 | Trietanolamina 1.000 ml | Peça | 1 | 100 |
| 1803 | Trietanolamina P.A. GR, pureza mínima 99%, Cl máx 0,0001%, SO4 máx 0,002%, Fe máx 0,0001%, metais pesados (como Pb) máx 0,0001%, dietanolamina máx 0,5%, etanolamina máx 0,1%, cinza sulfatada (600ºC) máx 0,005%, água máx 0,2% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 1000mL | Frasco | 1 | 2 |
| 1804 | Trietilamina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1805 | Trifenilfosfina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1806 | Trihalomethanes Calibrations Mix - 4 analytes (Bromofórmio; Clorofórmio; Diclorobromometano; e Dibromoclorometano) in methanol - 2.000ug/ml cada analito - Ampola com 1mL - Catálogo SUPELCO 2003/2004 página 535 - Part. Nº 48140U ou similar | Frasco | 2 | 3 |
| 1807 | Trióxido de Antimônio 98% Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1808 | Triptofano - L | Peça | 1 | 100 |
| 1809 | Triptone - Nitrogênio Total 12,7g; Amino Nitrogênio 3,7g; Cloreto de Sódio 0,4g; Tryptophan 1,0g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1810 | TRIS (HODROXIMETHY) AMINOMETHANE HIDROCHLORIDE – TRIS HCL 100g Código 1.08219.0100 Merck ou similar | Frasco | 2 | 4 |
| 1811 | Tris Hidróximetil Aminometano 99,8% Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1812 | Tris Hidróximetil Aminometano Cloridrato Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1813 | Tris(Hidroximetil) - aminomethanhydrochloric zur Analise ( Tris- Hcl). Assay ( Perchloric acid tritation . Anhydrous substance . Pureza maior ou igual que 99,0%..Cd,Cu igual ou menor que 0,0001.Femenor ou igual a 0,0003,Pb, Zn menor ou igual a 0,0002, com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1814 | Triton X 100 | Peça | 1 | 100 |
| 1815 | Tropaeolina O (C.I. 14270) | Peça | 1 | 100 |
| 1816 | Tryptic Soy Broth Granulado - Peptone from casein 17,0g; Peptone from soymeal 3,0g; D(+)Glucose 2,5g; Sodium Chloride 5,0g; di-Potssiumhydrogen phosphate 2,5g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1817 | Tryptose - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1818 | Tryptose - Frasco 500g - Marca Difco, Oxoid ou Merck - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1819 | TSC Agar - Tryptose 15,0g; Peptone from soymeal 5,0g; Yeast extract 5,0g; Sodium disulfite 1,0g; Ammonium iron(III)citrate 1,0g; Agar-agar 15,0g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1820 | Tubo de Ensaio sem borda - diâmetro externo 17mm e diâmetro interno de 15 mm x comprimento aproximado 180 mm, em vidro borosilciato, de elevada resistência, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia , Unidade.. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 100 | 1.000 |
| 1821 | Tubo de vidro apirogênico 10x75mm, (Lal Test), com tampa, marca Charles River Endosafe ou similar, caixa com 25 tubos - com Certificado de Qualidade. | Peça | 2 | 20 |
| 1822 | Tubos de ensaio com tampa rosqueável, 17 mm X comprimento aproximado de 150 mm – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 100 | 1.000 |
| 1823 | Tubos de ensaio com tampa rosqueável, 20 mm X comprimento aproximado de 150 mm – com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Peça | 100 | 1.000 |
| 1824 | Tubos de Ensaio sem borda – diâmetro interno 1,3 mm e comprimento aproximado de 10 cm, com parede reforçada, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 100 | 1.000 |
| 1825 | Tubos de fermentação Durham de vidro de borosilicato – diâmetro interno 6 mm x comprimento aproximado de 40 mm, com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em Microbiologia - unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 100 | 1.000 |
| 1826 | Tungstato de Sódio Pa (2h2o) | Peça | 1 | 100 |
| 1827 | Tweem 80 ( Polyoxyethillene sorbitam monoleate ) densidade 1,073 - 1,083, número de saponificação 45 - 55, número de hidroxila 65 - 80 - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 ml | Frasco | 2 | 4 |
| 1828 | Tween 20 | Peça | 1 | 100 |
| 1829 | Tween 80 | Peça | 1 | 100 |
| 1830 | Tween 80 Polyoxyethylene sorbitan monooleate. Specification Hydroxil number 65-80. Saponification number 45-55. d 20º/4º 1.079 - 1.081, com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1831 | Urea Broth - Yeast extract 0,1g; Potassium dihydrogen phosphate 9,1g; di-Sodium hydrogen phosphate 9,5g; Urea 20,0g; Phenol red 0,01g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1832 | Ureia Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1833 | Vanilina 100% Pura | Peça | 1 | 100 |
| 1834 | Varrilha para prolongamento do frasco coletor conprimento 600mm, ref. 904-70 BRAND ou similar, unidade. | Peça | 1 | 12 |
| 1835 | Vaselina Liquida (Óleo Mineral) (1l=0,88 Kg) | Peça | 1 | 100 |
| 1836 | Vaselina Solida Branca | Peça | 1 | 100 |
| 1837 | Verde Brilhante ( C27H34N2O4S) - Frasco 25g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1838 | Verde Brilhante (C.I. 42040) | Peça | 1 | 100 |
| 1839 | Verde de Bromocresol | Peça | 1 | 100 |
| 1840 | Verde de Metila | Peça | 1 | 100 |
| 1841 | Verde Janus | Peça | 1 | 100 |
| 1842 | Verde Luz Sf Amarelada (C.I. 42095) | Peça | 1 | 100 |
| 1843 | Verde Malaquita (C.I. 42000) | Peça | 1 | 100 |
| 1844 | Verde Naftol B (C.I. 10020) | Peça | 1 | 100 |
| 1845 | Vermelho Congo (C.I. 22120) | Peça | 1 | 100 |
| 1846 | Vermelho de Bromofenol | Peça | 1 | 100 |
| 1847 | Vermelho de Cresol | Peça | 1 | 100 |
| 1848 | Vermelho de Fenol Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1849 | Vermelho de Metila Pa/Acs | Peça | 1 | 100 |
| 1850 | Vermelho Neutro | Peça | 1 | 100 |
| 1851 | Vermelho Óleo | Peça | 1 | 100 |
| 1852 | Vial em vidro borosilicato transparente Wheaton-33, capacidade 40ml, com tampa rosqueável e septo, caixa com 72 unidades, cat número 23188, conforme catálogo Supelco 2003/2004, pag. 394 ou similar | Caixa | 10 | 30 |
| 1853 | Vial em vidro graduado capacidade 2ml, com tampa rosqueável e septo, caixa com 100 unidades. | Caixa | 10 | 30 |
| 1854 | Vials com tampa de rosquear fechada em cima (solid top srew cap), clear glass, capacidadepara 7ml, caixa com 100 unidades, cód. 27150-U, catálogo Supelco 2003/2004, pág. 377 ou similar | Caixa | 10 | 30 |
| 1855 | Vidro Relógio em vidro borosilicao de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, diâmetro 11cm, com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 10 | 30 |
| 1856 | Vidro Relógio em vidro borosilicao de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, diâmetro 15cm, com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 10 | 30 |
| 1857 | Vidro Relógio em vidro borosilicao de alta resistência físico-química e mecânica, transparente, diâmetro 8,0cm, com certificado de qualidade, unidade. | Peça | 10 | 30 |
| 1858 | Vidro relógio, 15cm de diâmetro, espessura 3mm com Certificado de Qualidade e Certificado de ausência de alcalinidade do vidro, para uso em microbiologia - unidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém. A empresa deve comprovar através de atestado/certificado que a vidraria ( amostra de cadas lote) passa no teste de alcalinidade recomendado pela CETESB para vidrarias empregadas em laboratorio de microbiologia . Caso a empresa não possua a comprovação, a vidraria somente será considerada aceita quando o laboratorio do SENAI-CIC/CETSAM testar amostra da vidraria de cada lote entregue e comprovar a ausência de alcalinidade. Caso teste indicar presença de alcalinidade, a vidraria será devolvida. | Peça | 10 | 30 |
| 1859 | Violeta Cristal (C.I. 42555) | Peça | 1 | 100 |
| 1860 | Violeta Cristal p.a. ( C25H30ClN3 ) - Frasco 100g - Frasco 10g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1861 | Violeta de Genciana ( C24H28N3Cl ) - Frasco 10g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1862 | Violeta de Metila (C.I. 42535) | Peça | 1 | 100 |
| 1863 | Violeta Genciana (C.I. 42535) | Peça | 1 | 100 |
| 1864 | VOC Mix7 - 12 analytes (Benzeno; Bromodiclorometano; Bromofórmio; Tetracloreto de Carbono; Clorofórmio; Dibromoclorometano; Tricloroetileno; Cloreto de Vinila; 1,1-dicloroetileno; 1,1,1-tricloroetano; 1,2-dicloroetano; 1,4-diclorobenzeno) in methanol - 2.000ug/ml cada analito - Ampola com 1mL - Catálogo SUPELCO 2003/2004 página 525 - Part. Nº 48802-U ou similar | Frasco | 2 | 3 |
| 1865 | Xantina Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1866 | Xantogenato de Potássio Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1867 | Xarope de Alta maltose | Quilo | 1 | 20 |
| 1868 | Xileno Pa (1l = 0,86kg | Peça | 1 | 100 |
| 1869 | Xileno puro P/Microscopia (1l = 0,86kg | Peça | 1 | 100 |
| 1870 | Xilenocianol Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1871 | Xilose pura | Peça | 1 | 100 |
| 1872 | Xilose pura | Peça | 1 | 100 |
| 1873 | XLD Agar - Yeast extract 3,0g; Sodium Chloride 5,0g; D(+)Xylose 3,75g; Lactose 7,5g; Sucrose 7,5g; L(+)Lysine 5,0g; Sodium desoxcholate 1,0g; Sodium thiosulfate 6,8g; Ammonium iron(III)citrate 0,8g; Phenol red 0,08g; Agar-agar 14,5g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1874 | XLT 4 Agar Base - Proteose Peptone (n° 03) 1,6g; Yeast Extract 3,0g; L-Lysine 5,0g; Xylose 3,75g; Lactose 7,5g; Saccharose 7,5g; Ferric Ammonium Citrate 0,8g; Sodium Thiosulfate 6,8g; Sodium Chloride 5,0g; Agar 18,0g; Phenol Red 0,08g - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade 5 anos.A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1875 | XLT 4 Agar Supplement- Frasco 100mL - Marca: Difco - cód: 235310 ou similar - com Certificado de Qualidade Prazo de validade até 2008 | Frasco | 2 | 4 |
| 1876 | XLT4 Agar Supplement - 7-ethyl-2-methyl-4-undecanolhydrogen sulfate, sodium salt; 27% solution(approx.) For use with XLT4 Agar Base in isolating non-typhi Salmonella - Frasco 100mL - Deve ser da mesma marca do agar base - com Certificado de Qualidade - com validade 2 anos. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1877 | Zinc Sulfate Heptahydrate GR , ACS , ISO (ZnSO4.7H2O) - Assay (by complexometry) min 99,5% ; pH (5%, water) 4,4-6,0 ; Substances insoluble in water max. 0,01% ; Chloride max. 0,0005% ; Total Nitrogen max. 0,0005% ; As max. 0,00005% ; Ca max. 0,001% ; Cd max. 0,0005% ; Cu max. 0,0005% ; Fe max. 0,0005% ; K max. 0,001% ; Li max. 0,001% ; Mg max. 0,001% ; Mn max. 0,0003% ; Na max. 0,001% ; Pb max. 0,001% ; Sr max. 0,0005% - Frasco 500g - com Certificado de Qualidade - com validade de 5 anos | Frasco | 2 | 4 |
| 1878 | Zinc Sulfate monohydrate extra pure. Specifications.Assay ( by complexometry) 99,0-100.5%. Appearance of the solution passes test.Free acid passes test.ph ( 5%, water) 4.0-5.6. Cl , 0,005%,As ,0,0003%, Fe, Se, 0,003%, Cd , 0,0005%,Pb, 0,001%, com Certificado de Qualidade. A empresa deve comprovar que possui sistema de gestão de qualidade implantado, que pode ser através de cópia da Certificação ISO 9.000 ou outro documento referente ao sistema de qualidade que mantém | Frasco | 2 | 4 |
| 1879 | Zinco em pó fino Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1880 | Zinco em pó P.A. 500 g | Peça | 1 | 100 |
| 1881 | Zinco Granulado 20 Mesh Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1882 | Zinco Granulado 3-8 Mm Pa | Peça | 1 | 100 |
| 1883 | Zinco Metálico Granulado – 20 Mesh – P.A GR, ACS, ISO pureza mínima 99,9%, As máx 0,00001%, Cd máx 0,0005%, Cu máx 0,001%, Fe máx 0,002%, Pb máx 0,005%, Sn máx 0,001% - com certificado de análise que ateste a pureza e as concentrações máximas acima, Frasco com 500 g | Frasco | 1 | 2 |

ANEXO II

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES COMERCIAIS

ILMO.SR.

Presidente da Comissão de Licitação do Sistema FIEP

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA –  262/2006 – SENAI-PR

Prezados Senhores

......................................................................(razão social da proponente), inscrita no CNPJ nº.......................................,com sede  na rua ...........................,nº........., na cidade de ........., no Estado de .........., neste ato representada pelo Sr..........................................., em conformidade com o edital de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA solicita sua participação no mesmo e declara que caso seja adjudicada e venha firmar a ATA tendo os PREÇOS REGISTRADOS para futuros fornecimentos dos materiais descritos no Edital,  adotará as seguintes condições:

- Que atenderemos as AF - Autorizações de Fornecimento, e entregaremos o material requisitado num prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do referido documento, comprometendo-nos para isso em manter um estoque inteiramente por nossa conta para o pronto atendimento das Autorizações de Fornecimento, no prazo acordado e nas condições estabelecidas no EDITAL

- Que estamos ofertando os materiais nas especificações constantes no Edital.

- Que nos preços apresentados na Proposta Comercial e Ata de Registro de Preços abaixo estão inclusas todas as despesas:

- Com impostos, descontos, emolumentos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta e indireta, e que não solicitaremos nenhum tipo de reembolso;

- Com frete e outras necessárias para perfeita entrega do objeto no endereço citado no Edital.

Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital.

Curitiba, .. de .......... de 2006.

Atenciosamente

(Assinatura)

ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A ser firmada com o vencedor

Aos ........ dias do mês de .................. de 200...., presentes de um lado o SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM  INDUSTRIAL – Departamento Regional do Paraná, neste ato representado pelo ..................... doravante denominado SENAI-PR, e de outro a empresa [nome da empresa], representada pelo [representante legal da empresa], com sede na [endereço completo], CNPJ ...., simplesmente denominada FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme decisão exarada no processo..... referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA .......... para Registro de Preços de ...................., consoante as cláusulas e condições estabelecidas no Edital e as seguintes disposições:

1. DO OBJETO.

  - O objeto da presente ata é o registro dos preços de AQUISIÇÃO ......................................................................................................, para fornecimento para o SENAI-PR, conforme descrição e preços descritos neste instrumento.

  - A existência de preços registrados não obriga o SENAI-PR a firmar as aquisições que deles poderão advir, não cabendo direito a indenizações de qualquer espécie, caso a aquisição não seja efetivada. Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro, preferência em igualdade de condições, de acordo com o Edital.

- DO PREÇO.

  - O proponente beneficiário do preço registrado compromete-se a fornecer os materiais especificados abaixo, nas condições aqui descritas:

| REGIÃO METROPOLITANA/CURITIBA-LITORAL |
| --- |
| Item | Especificação do Material | Marca | Código | Preço |
| 01 |  |  |  | R$ |
|  | Preço por extenso |
| 02 |  |  |  | R$ |
|  | Preço por extenso |

## 2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

3. DO REAJUSTE.

3.1. Os preços constantes do registro de preços serão alterados somente nas condições previstas no Edital.

4. DOS PRAZOS.

4.1. O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar as aquisições decorrentes do registro de preços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da convocação expedida pelo SENAI-PR, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo SENAI.

4.2. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado da assinatura da presente ata, desde que inalteradas as condições aqui pactuadas, podendo ser renovado por igual período, mantendo-se as condições originais deste Registro de Preços e o previsto no item 3.1 acima.

5. DOS PAGAMENTOS.

5.1. O pagamento de cada aquisição será efetuado conforme prazo estipulado no Edital, após o recebimento técnico do material.

6. DA CONTRATAÇÃO.

6.1. As obrigações decorrentes do fornecimento de materiais constantes do registro de preços a serem firmadas entre o SENAI-PR e o FORNECEDOR serão formalizadas através instrumento contratual denominado Autorização de Fornecimento, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

### 7. DO FORO

7.1. Fica eleito o foro de Curitiba, para a execução dos direitos e obrigações deste contrato, com exclusão de qualquer outro domicílio atual ou futuro.

E, assim, estando justos e contratados, assinam o presente documento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos jurídicos.

Curitiba, .. de ............ de 2006.

| Pelo CONTRATANTE |  | Pelo CONTRATANTE |
| --- | --- | --- |
| Autoridade com alçada do SESI-PR |  | Autoridade com alçada do SENAI-PR |
| Pela CONTRATADA |
| Representante da CONTRATADA |

| TESTEMUNHA1 |  | TESTEMUNHA 2 |
| --- | --- | --- |

# ANEXO IV

# FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO