RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A CAIXA está orientada para gerir seus negócios com base nos princípios da Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Para o aprofundamento das práticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu as seguintes premissas para a gestão de seus negócios:

- Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética no ambiente interno e fomentar a replicação deles em toda a cadeia produtiva dos parceiros externos;

- Fortalecer a incorporação das variáveis sociais e ambientais atreladas aos direitos humanos, às declarações de princípios da Organização Internacional do Trabalho, aos Princípios do Pacto Global e às Metas de Desenvolvimento do Milênio, intensificando o trato das críticas e sugestões advindas das partes que se relacionam com a Empresa;

- Fazer constar no Balanço Social as dimensões sociais, ambientais e econômicas, os resultados favoráveis e desfavoráveis, os desafios e metas, devendo esses dados subsidiar o planejamento estratégico;

- Promover com seus fornecedores a discussão acerca do desenvolvimento das competências na sobrevivência e proteção das crianças, buscando o envolvimento com políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da infância;

- Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repúdio a todas as atitudes preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, ao credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação, estimulando a utilização dos meios de comunicação disponíveis para os registros de ocorrências que atentem contra o Código de Ética da CAIXA e a legislação específica em vigor;

- Empreender ações que permitam que as questões ambientais tenham caráter de transversalidade e sejam incluídas no Plano Estratégico, além da existência da Política Ambiental Corporativa da CAIXA e do Comitê CAIXA de Política Ambiental;

- Considerar nos negócios os princípios e as oportunidades relacionados à sustentabilidade ambiental;

- Contribuir para a conscientização dos danos causados ao ambiente em decorrência da intervenção humana, com abrangência a todas as partes interessadas da Empresa;

- Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gestão ambiental;

- Definir sistemática que permita verificar a origem e a cadeia de produção dos insumos madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu processo produtivo materiais com certificação de origem e Certificação da Cadeia de Custódia;

- Definir meios que contribuam para redução do consumo dos recursos naturais utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas à destinação de resíduos, sem prejuízo das condições de trabalho e sem alteração do padrão tecnológico atual;

- Incluir na política de relacionamento com fornecedores, observadas as exigências legais, como variáveis de seleção e avaliação, as questões referentes às relações trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou análogo e aos padrões ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas considerações em relação aos seus próprios fornecedores, criando um círculo virtuoso de conscientização social;

- Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que não comungam com práticas que infrinjam os direitos humanos e, também, que contribuam para a conservação ambiental e para a proteção à biodiversidade e que combatam a exploração ilegal e predatória das florestas;

- Contribuir para erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado ou análogo ao escravo, promovendo discussão acerca da questão com fornecedores e estimulando-os a cumprirem a legislação;

- Definir meios que permitam a realização de campanhas de conscientização para todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repúdio da CAIXA à mão-de-obra infantil e à mão-de-obra escrava;

- Contribuir para a erradicação das políticas ilegais, imorais e antiéticas, promovendo a divulgação e educação de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e consumidores, entre outros, em iniciativas de combate à corrupção e propina, disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilização de ferramentas correlatas;

- Estimular os fornecedores na utilização dos Indicadores Ethos, constante no endereço www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de Responsabilidade Social.

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A CAIXA elaborou o seu Código de Ética, que tem por objetivo sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos.

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da CAIXA, os valores éticos que nortearão a nossa relação.

RESPEITO

- As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade.

- Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente.

- Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação.

- Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA.

- Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

- Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem como a preservação do meio ambiente.

HONESTIDADE

- No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em 1º lugar nas mentes dos nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.

- Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

- Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

- Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional.

- Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto.

- Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.

COMPROMISSO

- Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais.

- Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituição.

- Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas, patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de Ética.

- Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as expectativas dos nossos clientes.

- Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem decisões conscientes em seus negócios.

- Preservamos o sigilo e a segurança das informações.

- Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de vida dos que nele convivem.

- Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro.

TRANSPARÊNCIA

- As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da transparência e na adoção de critérios técnicos.

- Como Empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, dos recursos por nós geridos e com a integridade dos nossos controles.

- Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados.

- Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do conhecimento de todos.

- Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas aos negócios e às decisões corporativas.

RESPONSABILIDADE

- Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a resguardar a CAIXA de ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.

- Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos negócios.

- Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente.

- Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

GILOGBR – Gerência de Filial de Logística em Brasília

GELIC – Gerência Nacional de Licitações

SUCOT – Superintendência Nacional de Contratação

GILOGBR – GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM BRASÍLIA - GILOGBR

PREGÃO ELETRÔNICO ____/____ – GILOGBR - LOGÍSTICA/__, tipo MENOR PREÇO.

AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO D.O.U. EM __/__/____

E D I T A L

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermédio da sua GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA EM BRASÍLIA em [indicar o local da GILOG ______] – GILOG/BR, representada por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, cuja sessão pública será realizada na Internet, objetivando a contratação de empresa(s) para a prestação dos serviços descritos no item 1 abaixo, na forma de execução indireta, sob o regime de [indicar qual o regime de execução indireta, conforme inc. VIII do art. 6º da Lei 8.666/93.__________], esclarecendo que a presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pelos Decretos 6.204, de 05/09/2007, 5.450, de 31/05/2005, e 3.555, de 08/08/2000, pelas Leis nº 10.520, de 17/07/2002, e 8.666, de 21/06/1993, LC 123, de 14/12/2006, pela IN MPOG nº 02, de 11/10/2010, [Incluir legislação específica ao objeto, se for o caso] e as respectivas alterações posteriores, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos.

O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até às __:__ horas do dia __/__/___ [Informar no mínimo 8 dias úteis entre a data da publicação no DOU e a data limite de credenciamento]- HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link “Editais”  selecionar este Pregão Eletrônico.

As PROPOSTAS COMERCIAIS poderão ser enviadas depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e serão recebidas até às __:__ horas do dia __/__/___, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link Propostas.

A SESSÃO PÚBLICA, para todos os efeitos, inclusive para o fim de impugnação do Edital, se inicia com a fase de recebimento das propostas, às ____:____ horas do dia _____/_____/____, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” opção “Portal de Compras”. [Informar o mesmo dia e horário marcado para o recebimento das propostas]

A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet estará aberta das __:__ horas até às __:__ horas do dia __/__/___ HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no mesmo endereço ELETRÔNICO, na opção CAIXA - Pregão Eletrônico, no link Lances.

Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até o dia ___/___/___ [indicar data limite de 02 dias úteis antes da data da sessão pública], exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ”, escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link Editais, opções Abrangência Nacional (OK) / Pregão ___/______ / Edital / IMPUGNAÇÃO.

Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até às ___h___ do dia ___/___/___ [indicar data limite de 03 dias úteis antes da data da sessão pública], exclusivamente por meio eletrônico, no endereço mencionado acima, no link Editais / Abrangência Nacional (OK) / Pregão ...../........ / FAQ / PERGUNTAR.

1	DO OBJETO

1.1	Contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de engenharia para instalação da SAANC (sala de autoatendimento não contígua) Shopping Riacho Mall, em Riacho Fundo/DF, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e de seus Anexos, que o integram e complementam, conforme abaixo:

| ANEXO I | TERMO DE REFERÊNCIA |
| --- | --- |
| ANEXO II | PROPOSTA COMERCIAL e TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL e DECLARAÇÕES |
| ANEXO III | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO |
| ANEXO IV | DESCRITIVO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO DO OBJETO |
| ANEXO V | MINUTA DE CONTRATO |
| ANEXO VI | DECLARAÇÃO |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR GLOBAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| I | INSTALAÇÃO DE SAANC | R$ 147.699,28 |

1.1.1	As especificações do objeto, a quantidade total estimada, os locais de entrega e a forma de execução do contrato constam dos Anexos deste Edital.

1.1.2	Comunicamos que devido formato/tamanho do arquivo, o PROJETO DE ARQUITETURA DO OBJETO, deverá ser solicitado comparecendo à GILOG/BR – Licitações, no endereço SCS quadra 4, Bloco A, lote 106-136, Ed. Centro Oeste, 4º andar, Brasília, DF, munido de pen drive, onde procederemos sua cópia.

  - Local de execução dos serviços: QN 07, AE 01, Shopping Riacho Mall, Loja 03, Térreo, Riacho Fundo I, Distrito Federal.

1.3	Os serviços serão executados de acordo com a conveniência do shopping, nos horários estabelecidos pela sua administração, sendo comum, para este tipo de estabelecimento comercial, a execução de serviços apenas em horário noturno, da meia noite às 07h do dia seguinte, inclusive em finais de semana e feriados.

1.4	Valor orçado pela CAIXA: R$ 147.699,28 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e noventa reais, e vinte e oito centavos)

1.5	O prazo de fornecimento será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data da reunião de Autorização de Início de Obra (AIO).

.

1.6	Vigência contratual: 04 (quatro) meses, contados da assinatura do contrato.

1.7	A vistoria ao imóvel deverá ser marcada com Caroline, telefone (61) 3535-3324.

2	DA PARTICIPAÇÃO

2.1	Podem participar desta licitação as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação, que estejam credenciadas e cadastradas em cada nível do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que providenciem sua certificação e credenciamento em tempo hábil, no Portal de Compras da CAIXA e atendam às demais exigências deste edital.

2.1.1	As empresas que não atendem ao disposto no item 2.1 poderão providenciar tanto o credenciamento como o cadastramento nos diversos níveis do SICAF em qualquer Unidade Cadastradora do Sistema.

2.1.1.1	Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instruções de preenchimento dos formulários para efetuar o registro no Sistema constam no manual do SICAF, que poderá ser obtido por meio da Rede Internet, no endereço www.comprasnet.gov.br, onde devem ser acessadas as seguintes opções: “Publicações”, “Manuais” e “Manual de Cadastramento de Fornecedores – SICAF”.

2.2	A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da LC 123/2006, desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto na referida LC, observadas as condições estabelecidas neste edital.

2.2.1	Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE.

2.2.3	A empresa que se enquadra como MPE, deve apresentar declaração nos termos do Anexo V, para fins do tratamento diferenciado previsto na LC 123/2006.

# 2.2.4	A documentação mencionada no subitem 2.2.3 deverá ser encaminhada na forma do subitem 8.6.

2.3	Não é admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.3.1	em recuperação judicial ou extrajudicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.3.2	que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

2.3.3	que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

2.3.4	organizadas sob a forma de cooperativas, tendo em vista que pela natureza dos serviços existe a necessidade de subordinação jurídica entre o prestador de serviço e a empresa contratada, bem assim de pessoalidade e habitualidade, e por definição não existe vínculo de emprego entre as cooperativas e seus associados.

2.4	Fica impedido de prestar serviços para a CAIXA, empregado que integre o quadro da empresa contratada, que possua familiar detentor de cargo comissionado que atue em área com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente credenciamento ou de autoridade hierarquicamente superior a essas áreas.

3	DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1	Para a certificação e o credenciamento, primeiramente a empresa deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda não tenha sido efetuado, acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link “Cadastre-se”, onde deverá informar todos os dados solicitados.

3.1.1	Após essa providência, a empresa receberá, via e-M@il, o código de acesso para ser combinado com a senha temporária. Só a combinação da senha temporária com o código de acesso permitirá o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransferível, para fins de navegação no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poderá ser confirmada como a senha definitiva para uso no site.

3.1.2	De posse da senha, a empresa deverá acessar novamente o mesmo endereço eletrônico, no link “Certifique-se”, para providenciar a elaboração da procuração necessária à certificação da empresa, conforme modelo ali disponibilizado, bem como para o preenchimento de informações complementares solicitadas na página.

3.1.2.1	A referida procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

3.1.2.2	Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.1.3	Após digitar seus dados no site www.caixa.gov.br, o fornecedor será convocado, via e-M@il, a comparecer a uma das Agências da CAIXA, munido dos documentos mencionados nos subitens 3.1.2.1 ou 3.1.2.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificação.

3.1.3.1	O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou Documento equivalente, deverá se apresentar ao Gerente Empresarial da Agência, que, após verificar a autenticidade dos documentos e das informações prestadas, efetuará a certificação da empresa interessada.

3.1.4	Após essa etapa a licitante deverá providenciar o credenciamento específico para este pregão, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link Editais / Abrangência Nacional (OK) / Selecionar o Pregão nº ...../...... / Edital / Credenciamento, até às ___:___horas do dia ___/__/___, conforme informado no preâmbulo deste Edital.

3.1.4.1	Decorrido esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a participação neste Pregão Eletrônico.

3.1.5	Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve selecionar a opção “SIM” na tela “Termo de Responsabilidade - Lei Complementar nº 123/2006”, constante da opção Credenciamento, no endereço eletrônico citado no subitem 3.1.4, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC, indicados no subitem 3.1.5.2 abaixo.

3.1.5.1	O sistema somente identificará a licitante como MPE caso ela faça a opção indicada no subitem 3.1.5.

3.1.5.2	Este é o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza à licitante declarar sua condição de MPE, requisito indispensável para que possa exercer o direito de preferência e de comprovação posterior da regularidade fiscal estabelecidos na LC nº 123/2006, conforme previsto neste edital.

3.1.5.2.1	Finalizado o credenciamento não haverá outra oportunidade para a alteração dessa declaração e, portanto, para exercer os direitos de que trata o subitem 3.1.5.2.

3.1.6	Caso o cadastro efetuado pela licitante nos termos do subitem 3.1, esteja divergente da opção assinalada no credenciamento deste Pregão, o sistema emitirá mensagem informando essa divergência.

3.1.6.1 	Nesse caso a MPE deve providenciar a atualização do seu cadastro, clicando no link apresentado na mensagem ou acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Compras Diretas / Alteração de Cadastro.

3.1.7	A validação do credenciamento dar-se-á quando a empresa informar o seu CPF/CNPJ, senha de acesso e receber e-M@il confirmando o credenciamento.

3.1.8	Os procedimentos para cadastramento, citados no subitem 3.1 acima, devem ser adotados apenas pelas empresas não cadastradas no site da CAIXA.

3.2	As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA, e interessadas em participar do presente certame, que não possuem senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Compras Diretas / Alteração de Cadastro / Esqueci minha Senha”, digitar uma nova senha provisória e enviar, para em seguida adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.1.1, acima, e seguintes.

3.2.1	As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já possuem a senha de acesso, mas não providenciaram a certificação, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.1.2 e seguintes.

3.2.2	As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já providenciaram a certificação, conforme subitens 3.1.2 e 3.1.3 acima, devem adotar os procedimentos para participação no presente certame a partir do subitem 3.1.4 acima.

3.3	A certificação possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA.

3.4	O link “Editais” no endereço eletrônico mencionado no subitem 3.1.4 permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização do Edital, e das informações do objeto da licitação.

3.4.1	Ao clicar em “Edital” no Pregão Eletrônico de escolha, serão apresentadas as seguintes opções: “Visualizar Edital”, “Visualizar Retificação do Edital”, caso o edital tenha sido modificado, “Credenciamento” e “Impugnação” caso ainda esteja no prazo.

3.4.2	O link “Visualizar Edital” permite a leitura do edital, impressão e/ou baixa do arquivo (clicar com o botão direito do mouse sobre o link “Visualizar Edital” e escolher a opção “Salvar destino como...”).

4	DO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1	A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

4.2	Se o Sistema do Pregão Eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-M@il aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública.

4.3	No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.1	Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação via e-M@il aos participantes.

4.4	Caberá à licitante:

4.4.1	acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos subitens supra.

4.4.2	comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – 0800-7260104, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3	solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5	O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6	O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

4.7	A licitante descredenciada no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas no Portal de Compras da CAIXA.

5	DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1	A Proposta Comercial (Anexo II), que é composta também pela PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL, deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço ELETRÔNICO www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link Propostas / Abrangência Nacional (OK) / Selecionar o Pregão nº 000/7066-2011/ Enviar Proposta.

5.2	A Proposta Comercial com preço GLOBAL, (Anexo II), que é composta também pela PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL, deve ser anexada em arquivo único e com tamanho limitado a 8Mb (megabytes), antes da digitação da Proposta de Preço, caso contrário, ao anexar o arquivo contendo a referida Proposta Comercial, os valores digitados no campo Proposta de Preço serão perdidos e deverão ser digitados novamente.

5.2.1	A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comercial e corresponde ao VALOR GLOBAL que consta da Proposta Comercial (Anexo II).  A proposta de preços deverá ser digitada no Campo “Preço Unitário Proposto” do formulário constante do Portal de Compras da CAIXA..

5.2.2	O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial (Anexo II) deverão ser coincidentes, sob pena de desclassificação, consoante o disposto no subitem 6.5.4 deste Edital.

5.2.3	É de exclusiva responsabilidade de a licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado.

5.3	A Proposta Comercial (Anexo II), que é composta também pela PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:

5.3.1	Menção ao número do Edital, com a identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado), números de telefone, fax e e-mail;

5.3.2	Preços UNITÁRIOS e GLOBAL, de acordo com o modelo de proposta do Anexo II, que é composta também pela PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL, atentando-se para o disposto no subitem 6.5.3.1.

5.3.2.1	As licitantes deverão prever todos os valores relativos à execução dos serviços, e custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação inclusive os referentes à mão-de-obra, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários. Estes, já considerando o horário previsto nos termos do subitem 1.4 deste Edital, para execução dos serviços de engenharia, bem como, para os casos em que ocorra acréscimo de área construída, os valores relativos a todos os procedimentos necessários à legalização da área averbada, incluindo a averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

5.3.2.1.1	Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente.

5.3.2.1.2	Não podem ser incluídos nos preços propostos os custos relativos ao IRPJ (imposto de Renda Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), seja na composição do BDI (Benefícios e Despesas indiretas), seja como item específico da planilha de composição do preço.

5.3.2.1.3	A empresa optante do Simples Nacional deve excluir do percentual da correspondente alíquota definida nos Anexos da LC 123/06 os percentuais relativos ao IRPJ e à CSLL,

# 5.3.2.1.4	Em caso de renúncia de parcela ou de totalidade da remuneração relativa a materiais ou instalações de sua propriedade, a licitante deve indicar e comprovar essa propriedade.

5.3.2.2	Não será admitido no preço o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente, sem arredondamentos;

5.3.3	Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas;

5.3.4	Prazo de garantia dos materiais e equipamentos, irredutível de 01 (um) ano, contado a partir da data de entrega.

5.3.5	Prazo de garantia dos serviços prestados, irredutível de 05 (cinco) anos, contado a partir da data de entrega.

5.3.6	Declaração da licitante de que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros e TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL e Declaração de correto descarte de entulho atendendo à responsabilidade sócio empresarial;

5.3.6.1	A empresa que fizer Declaração falsa sujeitar-se-á às sanções previstas no Item 16 deste Edital.

5.3.7	Local, data, nome e assinatura (com a devida identificação), por quem de direito.

5.3.8	Planilha orçamentária com todos itens unitários e totais preenchidos;

5.4	Assim que a proposta for acatada pelo sistema, será criado um Número de Registro, o qual será informado ao licitante no e-M@il de confirmação de recebimento da proposta.

5.4.1	O Número de Registro servirá como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.

5.4.2	Segue abaixo o detalhamento do Número do Registro:

| Formato: | CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN |
| --- | --- |
| Legenda: | CCCCC = Nº do Pregão Eletrônico III = Nr. do item AAAA = Ano do Pregão Eletrônico UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico NNNNNN = Nº Seqüencial da proposta |
| Exemplo: | 00059.002.2008.7855.000001 |

5.5	As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública.

5.5.1	Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme subitem 5.2.

6	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# 6.1	Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços.

# 6.2	Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

# 6.3	As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo sistema, para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos.

# 6.4	Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora do menor preço o envio da proposta comercial referida no subitem 5.3, e a Planilha de Composição de Preços mencionada no item 9, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor, e verificará a aceitabilidade do preço ofertado observando os seguintes critérios:

# - condições dos subitens 6.5.3 a 6.5.6 abaixo, e

# - compatibilidade do preço ofertado com os insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto desta licitação, acrescidos dos respectivos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, benefícios e despesas indiretas.

6.4.1	A proposta e a planilha de preços adequadas devem ser encaminhadas no prazo de até 30 (TRINTA) MINUTOS a contar da solicitação do Pregoeiro por e-mail, no qual constará o número do fax ou  o endereço eletrônico para envio dos documentos.

# 6.5	Será desclassificada a proposta que:

6.5.1		não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital;

6.5.2		apresente preço ou vantagem baseados em outras propostas;

6.5.3	apresente preço excessivo ou manifestamente inexeqüível;

# 6.5.3.1	Transcorrida a etapa de lances, será considerado excessivo o preço GLOBAL do último lance, ou da proposta comercial da licitante no caso de não haver lances, que apresentar-se superior ao máximo admitido pela CAIXA, conforme a estimativa de custos constante do Anexo I.

# 6.5.3.2	Será considerado manifestamente inexeqüível o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com a comprovação de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado.

# 6.5.3.2.1	Para os efeitos do disposto no subitem anterior, consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

# a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CAIXA; ou

# b) valor orçado pela CAIXA.

# 6.5.4	informe na Proposta de Preço valor diferente do indicado na Proposta Comercial, conforme subitem 5.2.2;

# 6.5.5	apresente na planilha de composição de preço cotação de itens em desacordo com as condições estabelecidas nos subitens 5.3.2.1.1 ao 5.3.2.1.4 e no item 9, ressalvado o disposto no subitem 6.5.5.2;

# 6.5.5.1	no caso de eventuais divergências entre percentuais e valores informados na planilha de composição de preços (Anexo III) e aqueles decorrentes da legislação ou norma específica e/ou ausências de provisão de valor, em razão de isenção ou benefício fiscal, a licitante deverá apresentar nota explicativa, bem como a documentação que comprove essa condição;

# 6.5.5.2	havendo divergências, por erro material, entre percentuais e valores informados na planilha de composição de preços e aqueles estabelecidos em legislação ou norma vigente, a licitante poderá corrigir o item, compatibilizando-o com a legislação ou norma aplicável, mantido o preço vencedor.

6.6	A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.7	A licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedida de participar da sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, conforme o item 11 deste edital.

# 6.8	No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

# 6.9	Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.

# 6.9.1	Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.

7	DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES

7.1	Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO GLOBAL.

7.1.1	Assim que o lance for acatado pelo sistema, a licitante será informada por e-M@il do respectivo horário, preço e Número de Registro de recebimento do lance.

7.1.1.1	O Número de Registro servirá como comprovante de que o lance foi registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.

7.1.1.2	O Número do Registro será gerado de forma similar ao mencionado no subitem 5.4.2.

7.2	Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes no item 16 deste Edital.

7.3	As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

7.3.1	a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7.3.2	no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

7.3.3	os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL.

7.4	Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

7.5	Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível, o preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.

7.6	Ao término do horário definido no preâmbulo deste edital para o Recebimento dos Lances, o Sistema eletrônico emitirá aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

7.6.1	O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seu(s) último(s) lance(s).

7.6.2	Por isso, o intervalo do horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma automática pelo sistema.

7.7	Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.8	Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante cujo preço foi o menor.

7.9	Caso o menor preço seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação em conformidade com o subitem 7.11.

7.10	Caso o menor preço não seja apresentado por uma MPE, observar-se-á o seguinte:

7.10.1	Se houver proposta apresentada por MPE de valor igual ou até 5% superior à melhor proposta, será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE.

7.10.1.1	O direito de preferência consiste na possibilidade de a licitante apresentar proposta de preço inferior à da empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.10.2	O Pregoeiro dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE, apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances.

7.10.2.1	O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do Pregoeiro, sob pena de perda do direito de preferência.

7.10.3	Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o subitem 7.11 abaixo, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.10.4	Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido no subitem 7.10.1, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

7.10.5	Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema realizará sorteio eletrônico para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.11	Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como MPE que apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação.

7.12	O percentual de redução do preço proposto, decorrente dos lances, bem como do preço proposto pela MPE quando do exercício do direito de preferência, deve incidir de forma linear sobre os preços unitários propostos na forma deste Edital.

7.13	Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante melhor classificada para que seja obtido preço melhor, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link Editais / Abrangência Nacional (OK) / Pregão ...../..... / FAQ, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.14	A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.15	Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observadas todas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

7.16	No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, para efeito de classificação, será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação aos licitantes, depois do que, o pregoeiro poderá negociar com a proponente, em conformidade com o subitem 7.11 acima.

7.17	Havendo negociação a licitante vencedora deverá encaminhar, na forma do subitem 8.7, a proposta comercial e a Planilha de Composição de Preços, observado o item 9 com os respectivos valores adequados ao preço negociado.

7.18	Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.

8	DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

8.1	Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos a:

- habilitação jurídica;

- qualificação técnica;

- qualificação econômico-financeira;

- regularidade fiscal

- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

8.2	A habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira serão comprovadas mediante credenciamento da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o cadastramento em cada nível correspondente.

8.2.1	A comprovação do credenciamento e cadastramento em cada nível do SICAF, dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos necessários, por intermédio de consulta ‘on line’ no SICAF, opção “Situação do Fornecedor”, depois de verificada a aceitabilidade da proposta.

8.3	A qualificação econômico-financeira será comprovada por meio dos índices econômicos (LG - Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), relativos à boa situação financeira da empresa, comprovados por meio de consulta no SICAF;

8.3.1	A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira, por ocasião da consulta no SICAF, deverá comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a [adequar conforme o caso R$________ ou aos valores abaixo], através do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios:

a) R$_______ (___________) para as licitantes que apresentarem proposta para o ITEM I

b) R$_______ (___________) para as licitantes que apresentarem proposta para o ITEM II.

8.3.1.1	O patrimônio líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula seguinte, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa registrado no SICAF, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Patrimônio Líquido = Ativo Total – (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo)

8.3.1.2	Na impossibilidade da obtenção no SICAF das informações necessárias ao cálculo do patrimônio líquido, referido no subitem 8.3.1.1 supra, será exigido da empresa licitante a apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma do subitem abaixo.

8.3.1.3	São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

8.3.1.3.1	publicado em Diário Oficial; ou

8.3.1.3.2	publicado em jornal, ou

8.3.1.3.3	por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

8.3.1.3.4	por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

8.4	A qualificação técnica será comprovada mediante:

8.4.1	apresentação de atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.

8.4.1.1	para fins de compatibilidade será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) que comprove(m) intervenções físicas em edifício de uso comercial, tais como bancos ou escritórios, ou mais complexo tecnológica e operacionalmente comprovando concomitantemente as seguintes especificações mínimas: INTERVENÇÕES CIVIS EM IMÓVEL COM 50 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA; INTERVENÇÕES EM SISTEMA ELÉTRICO COM 10 KVA DE POTÊNCIA INSTALADA; INSTALAÇÃO ELETRICA DE SISTEMAS COM 10 KVA DE POTÊNCIA; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 10TR. É EXIGÍVEL PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL.

8.4.1.3	o(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) contendo a identificação do signatário deve(m) ser apresentado(s) em papel timbrado da pessoa jurídica e deve(m) indicar as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

8.5	O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal será suprido pela declaração da licitante de que não possui em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

8.5.1	Tal declaração deverá ser firmada eletronicamente pela licitante por meio de preenchimento do Termo de Responsabilidade, quando do seu credenciamento, na forma do subitem 3.1.4.

8.6	Encerrada a etapa de lances, a documentação a seguir relacionada deverá ser encaminhada por fax, no prazo de até 30 (trinta) MINUTOS a contar da solicitação do Pregoeiro:

a)	Balanço Patrimonial a que se refere o item 8.3.1.3, se for o caso, e Documentação de qualificação técnica mencionada no subitem 8.4;

b)	Documentação relacionada no subitem 2.2.3, quando for o caso;

8.6.1	A solicitação do Pregoeiro será encaminhada ao licitante por e-Mail, no qual constará o número do fax para o envio dos documentos.

8.7	Os documentos exigidos neste edital e encaminhados de acordo com o subitem 6.4.1 e 8.6, a Proposta Comercial e a Planilha de Composição de Preços adequadas à negociação realizada, se houver, e o Termo de Compromisso constante do Anexo VI, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito, deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da GILOG/BR (SCS - QD 4 - BL A - LT 106/136 - ED CENTRO OESTE 3º ANDAR, CEP: 70304-906 BRASILIA –DF), no prazo de até 3 (três) dias úteis, podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

# 9	DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

9.1	A Planilha de Composição de Preços (modelo do Anexo III) deve ser obrigatoriamente apresentada pela licitante detentora do menor preço, na forma dos subitens 6.4 e 7.17, sob pena de desclassificação, preenchida e assinada pelo representante legal da empresa;

9.1.1	A licitante deverá efetuar as alterações que julgar necessárias, de vez que a Planilha será utilizada para subsidiar o julgamento quanto à aceitabilidade da proposta, bem como para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução contratual, quando de eventuais repactuações ou reequilíbrios de preços, sendo de exclusiva responsabilidade de a licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, observadas as disposições dos subitens 5.3.2.1 ao 5.3.2.1.4.

9.1.1.1	Não é admitida a inclusão da “reserva técnica” como item da remuneração da mão-de-obra, ou a qualquer título, sem a indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item.

9.1.1.2	Os custos com supervisão e fiscalização devem ser englobados nas despesas administrativas, não sendo permitida a sua inclusão em outro item da planilha.

9.1.2	Na análise da Planilha de composição de preços os itens em branco, com valor zero ou valores irrisórios e/ou incompatíveis com as práticas de mercado serão desconsiderados como elementos de formação dos custos, ressalvado o disposto nos subitens 5.3.2.1.1 ao 5.3.2.1.4 e, como conseqüência, não caberá negociação futura envolvendo tais itens; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsideração terão que ser absorvidos pelos demais itens da Planilha, desde que não se configure a corrosão da exeqüibilidade da proposta, não podendo a empresa alegar posteriormente desconhecimento de fatos existentes quando da elaboração da proposta ou erros no preenchimento da planilha como fundamento para solicitar a repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro da proposta/contrato.

9.1.3	O pregoeiro poderá convocar a licitante para apresentar Nota Explicativa, detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar sua exeqüibilidade, cuja aceitação ficará condicionada à análise pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, sobre a qual decidirá motivadamente.

9.1.3.1	Uma vez aceita a Nota Explicativa pelo pregoeiro, a licitante assume inteira responsabilidade pelos itens de composição do preço e seus valores, para todos os efeitos, não podendo alegar provisão deficitária ou omissão, visando à repactuação ou reeqüilíbrio econômico-financeiro, caso seja contratada.

10	DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

10.1	Encerrada a fase de julgamento e classificação das propostas, o pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora por intermédio de consulta “ON LINE” no SICAF, ocasião que será impressa a respectiva Declaração de “Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro.

10.1.1	Em seguida o Pregoeiro analisará a documentação não contemplada no SICAF, encaminhada na forma do item 8.6.

# 10.1.2	É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhá-lo atualizado, juntamente com a documentação na forma do subitem 8.6.

10.1.3	Será assegurado à MPE que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 2 (dois) dias úteis para a necessária regularização, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro.

10.1.3.1	A contagem do prazo acima será iniciada a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes.

10.1.3.2	Nessa circunstância, considerando a necessidade de comprovação da regularidade fiscal no prazo legal, a declaração do vencedor será feita em caráter provisório, após verificação da documentação de habilitação.

10.1.3.3	A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no subitem 10.1.3, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à CAIXA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.2	A fim de verificar se existe restrição da licitante ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, será efetuada consulta ao CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, no sítio do Portal de Transparência do Governo, sem prejuízo de verificação dessa restrição por outros meios.

# 10.3	Constatado o atendimento pleno às exigências de editalícias, será declarado o vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a intenção de recursos.

# 10.4	Não será habilitada a empresa que:

# 10.4.1	esteja com o próprio credenciamento no SICAF vencido, por ocasião da consulta sobre a situação do fornecedor, efetuada no aludido Sistema;

10.4.2	esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no subitem 10.1.2 acima e ressalvada a possibilidade de regularização da documentação fiscal da MPE, na forma do subitem 10.1.3 acima;

# 10.4.3	esteja impedida de licitar e contratar com a CAIXA ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

# 10.4.4	deixe de apresentar a documentação solicitada, apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital;

10.5	Se a licitante desatender às exigências do item 8 ou se enquadrar nas hipóteses do subitem 10.4, será inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do Edital.

# 10.6	No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

11	DOS RECURSOS

11.1	Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação da(s) licitante(s) vencedora(s) deste PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link Intenções e Recursos / Abrangência Nacional (OK) / Pregão ..../...... / Intenção de Recurso / Nova Intenção’, no prazo de até 30 minutos, a partir da comunicação pelo sistema.

11.1.1	À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.1.2	Os recursos e contra-razões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no subitem 11.1 supra.

11.1.3	Os recursos e contra-razões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e colados no campo específico do endereço www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link Intenções e Recursos / Abrangência Nacional (OK) /Pregão ..../...... / Razões ou Contra – razões / Novo Recurso ou Empresa Recorrente – Registrar Contra razão e de acordo com as orientações previstas no site.

11.2	A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo estabelecido no subitem 11.1, importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

11.3	Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

11.4	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5	Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.

11.6	A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-mail.

12	DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

12.1	À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação.

12.2	A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme a minuta do Contrato que integra este Edital (Anexo IV).

12.3	A assinatura do contrato pela adjudicatária dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua convocação pela CAIXA.

12.3.1	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item 16 deste Edital.

12.4	Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, a CAIXA poderá convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, observado o direito de preferência para as MPE, para depois de comprovados os requisitos habilitatórios negociar os preços e se acordado, tomar os demais procedimentos para contratação.

12.5	Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.

12.5.1	Neste caso, será efetuada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto no subitem 12.4 acima.

# 13	DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

# 13.1	O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo IV) integra o presente edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

14	DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1	O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.1.1	Caso o valor global da proposta seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do subitem 6.5.3.2.1, será exigida a prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o valor resultante do subitem 6.5.3.2.1 e o valor da correspondente proposta.

14.2	A garantia deverá ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o respectivo comprovante ser apresentado à CAIXA, como condição para assinatura do contrato:

14.2.1	Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

14.2.1.1	Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.2.1.2	A caução em dinheiro deve ser efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA;

14.2.1.3	Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

14.2.2	Seguro-garantia, contendo prazo de validade igual ao período de vigência do contrato acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato;

14.2.2.1	O seguro deve contemplar a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia

14.2.2.1.1Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos mencionados;

14.2.2.2	A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

14.2.3	Fiança bancária contendo:

a) prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Código Civil;

d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto no subitem 14.6 deste Edital.

14.2.3.1	Não será aceita a fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b", “c” e “d” acima.

14.3	A não apresentação do comprovante da garantia no ato da assinatura do contrato configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a licitante às sanções administrativas cabíveis.

14.4	A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

14.5	A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

14.6	A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver alteração contratual que implique aumento do valor contratado, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global contratado.

14.7	A qualquer tempo, mediante prévia solicitação à CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

# 15	DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1	Serão realizadas duas medições pelo escritório de Engenharia, uma após 30 (trinta) dias do início dos serviços e outra ao final. O pagamento dar-se-á no 10º dia útil após a emissão da Nota Fiscal da contratada, desde que aprovada pela fiscalização técnica da CAIXA e liberada em relatório de fiscalização emitido pela empresa de engenharia terceirizada e após o recebimento dos documentos que comprovem a regularidade fiscal e tributária da empresa prestadora dos serviços, bem como a apresentação da ART e dos seguros previstos em contrato.

16	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1	A licitante que deixar de entregar documentação para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, e que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar injustificadamente a assinar o contrato ou não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a CAIXA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sendo a sanção registrada no SICAF.

16.2	Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos na minuta de contrato (Anexo V):

16.2.1	advertência;

16.2.2	multa

16.2.3	impedimento de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

16.2.4	declaração de inidoneidade.

17	DOS ILÍCITOS PENAIS

17.1	As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

18	DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1	As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento nº 6103-01, no compromisso registrado no SIPLO sob o nº 9956/2011-BR.

18.2	A unidade responsável dela fiscalização e acompanhamento do contrato, bem como pela gestão operacional e ateste da Nota Fiscal: GILOG/BR02 – Instalação, pelos empregados: Otávio Daigele Simões Barbosa, matrícula c073325, e Hélio Marum Jorge, matrícula c003043.

19	DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

19.1	A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

19.2	A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato, e em decorrência dessa anulação as licitantes não terão direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

20	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1	A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e Anexos.

20.2	As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

20.3	Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

20.4	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

20.5	Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.

20.6	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

20.7	Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame – GILOG/BR, em BRASÍLIA/DF.

20.8	É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

20.9	Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

20.10	Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no link Editais, opções Abrangência Nacional / Pregão ...../......... / Edital / Visualizar Retificação do Edital.

20.10.1	No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam válidos.

20.10.2	Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido apenas o credenciamento da(s) licitante(s).

20.11	Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link Editais / Abrangência Nacional (OK) / Pregão ...../........ / FAQ / PERGUNTAR.

20.12	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes, no endereço eletrônico mencionado no subitem 20.11, na opção FAQ .

20.13	É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço www.caixa.gov.br, até a data de realização da sessão pública.

21	DO FORO

21.1	Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado de __________, na cidade de ____________.

_________ , __ de _______ de _____.

Cassy Pires

Pregoeira

ANEXO I

MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES

Memorial de Cálculo: Instalações elétricas

| Cliente: | Caixa Econômica Federal |
| --- | --- |
| Unidade: | Sala de Auto-Atendimento Não-Contígua Riacho Fundo I |
| Assunto: | Novas Instalações |

Código do Projeto: 3173-11

nº do Contrato: 0588.2010.86

Índice

1.Premissas e Parâmetros de Projeto 3

2.Alimentação Elétrica 3

3.Esquema de Aterramento 3

4.Temperatura Ambiente 3

5.Divisão das Instalações 3

6.Composição e Tabela de Cargas 3

6.1. Equipamentos de Iluminação: 4

6.2. Potência dos Equipamentos de Utilização 4

6.2.1. Tabela de Carga Nominal de Equipamentos Elétricos 4

6.3. Fatores de Projeto 4

7.Influências Externas 4

7.1. Meio Ambiente 5

7.2. Utilização 7

7.3. Construção das edificações 7

8.Parâmetros e Dimensionamento do Sistema de Iluminação 8

8.1. Parâmetros Considerados por Ambiente da Instalação 8

8.2. Parâmetros de Projeto 8

9. Dimensionamento do QFL 8

10. Dimensionamento de Condutores e Queda de Tensão 9

11. Seletividade e Proteção 10

12.Lista de Anexos 11

13.Normas de Referência: 11

  - Premissas e Parâmetros de Projeto

- A instalação projetada terá fins comerciais e terá utilização final como Posto de Atendimento Bancário (PAB) da Caixa.

- No tocante ao dimensionamento das instalações elétricas, foram considerados os parâmetros abaixo relacionados.

  - Alimentação Elétrica

- Tensão Nominal - 380 V/ 220 V (entre fases e entre fase e neutro) Faixa II (50 V < U <= 1000 V entre fases)

- Freqüência Nominal - 60 Hz;

- Corrente de Curto Circuito Presumida – 1,0 kA;

  - Esquema de Aterramento

- A instalação possui um ponto de alimentação diretamente aterrado (neutro do secundário do transformador) sendo as massas ligadas a este ponto através de condutores de proteção, configurando um esquema TN.

- No caso específico desta instalação a função do condutor neutro e do condutor de proteção serão executados por alimentadores distintos, caracterizando um esquema TN-S.

  - Temperatura Ambiente

- Como temperatura ambiente foi considerada a temperatura média, obtida através do site do INMET, para a região baseada nos últimos doze meses.

- A temperatura média considerada foi de 35ºC.

- Este fator foi considerado como índice para cálculos de correção de agrupamento de condutores e de ajuste dos dispositivos de proteção, caso a temperatura de ajuste padrão fornecida pelo fabricante seja diferente da considerada neste cálculo.

  - Divisão das Instalações

- A instalação será dividida de acordo com as características das cargas, nos seguintes circuitos de distribuição:

- Iluminação;

- Pontos de Tomadas;

- Equipamento de Ar Condicionado;

- Carga Reserva para Sistema de Segurança com Circuito Interno de TV e sensores.

  - Composição e Tabela de Cargas

- Para o projeto em questão foram consideradas as seguintes potências unitárias e respectivos fatores de potência.

- Os parâmetros a seguir baseiam-se nas informações fornecidas pelos fabricantes e definições estipuladas pelo projetista.

    - Equipamentos de Iluminação:

- Potência: 0,94 (kVA)

- Tipo de Luminária: Embutir

- Rendimento: 73 %

- Tipo de Lâmpada: T5

- Número de Lâmpadas: 2

- Tipo de Dispositivo de Partida: Reator Eletrônico

- Número de Dispositivos de Partida: 1

- Rendimento: 90%

- THD do Dispositivo de Partida: <12%

    - Potência dos Equipamentos de Utilização

      - Tabela de Carga Nominal de Equipamentos Elétricos

- Cliente: CAIXA

Obs. :

- As tomadas para alimentação de equipamentos específicos, tais como ar condicionado tipo split, serão consideradas como Tomadas de Uso Específico (TUE) e terão a potência nominal, FP, nº de fases (nº de condutores) dimensionados de acordo com as características do equipamento, a serem fornecidas pelo projetista de ar condicionado ou fabricante do aparelho.

- As colunas de REDE e No Break (UPS), indicam de onde deverá partir a alimentação do circuito terminal (Quadro de Força e Luz ou Quadro de Força No Break).

- As potências nominais acima indicadas, representam uma média de parâmetros de fabricantes de equipamentos e aparelhos com características similares e de medições efetuadas em campo.

- Para circuitos de tomadas de REDE comum será considerado um fator de Demanda de 100%.

- Para circuitos de tomadas de No Break será considerado um fator de Demanda de 100%.

    - Fatores de Projeto

- No projeto em questão foram considerados os seguintes fatores de projeto:

- Fator de Demanda Quadro geral e entrada da Instalação:1

- Fator de Utilização para Equipamentos específicos: 1

- Taxa de terceira harmônica: <15%

- Fator Fh para determinação da Corrente de Neutro: 1

  - Influências Externas

- A classificação das influências externas, referentes aos projetos elaborados pela Fox Engenharia para agências bancárias, atende às prescrições contidas no item 4.2 da NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

- A seguir apresentamos os quadros resumo específico para cada característica externa, contendo a codificação das influências externas consideradas na concepção do projeto e na execução das instalações elétricas.

    - Meio Ambiente

| Item | Condição | Classificação | Características | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Temperatura ambiente | AA5 | Normal |  |
| 02 | Condições climáticas do Ambiente | AB 5 – Temperado | Temperatura do ar de +5º C a +40º C Umidade Relativa de +5 a +85 % Umidade Absoluta de 1 a 25g/m³ | Locais abrigados com temperatura ambiente controlada |
| 03 | Altitude | AC 1- Normal | ≤ a 2000 m |  |
| 04 | Presença de Água | AD 2- desprezível | Existe possibilidade de presença |  |
| 05 | Presença de Corpos Sólidos | AE 1- desprezível | Não existe nenhuma quantidade apreciável de poeira ou de corpos estranhos |  |
| 06 | Presença de Substâncias Corrosivas ou Poluentes | AF 1 – desprezível |  |  |
| 07 | Choques Mecânicos | AG 1- Fracos | Meios que podem produzir choques de energia igual ou inferior a 0,25 J |  |
| 08 | Vibrações | AH 1- Fracas |  |  |
| 09 | Presença de Flora e Mofo | AK 1 – desprezível | Ausência de riscos de danos devidos à flora ou ao mofo |  |
| 10 | Presença de Fauna | AL 1 - desprezível | Ausência de riscos de danos devidos à fauna |  |
| 11 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – Harmônicas e Inter Harmônicas | AM 1–2 Redes de Baixa Tensão |  |  |
| 12 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – Tensões de sinalização | AM 2-2 Nível Médio | Sem requisitos adicionais | Instalações Residenciais, comerciais e Industriais |
| 13 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Variações de amplitude da Tensão | AM 3-1 Nível Controlado |  |  |
| 14 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – Desequilíbrio de Tensão | AM 4 Nível Normal |  |  |
| 15 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – Variações de Freqüência | AM 5 Nível Normal |  | Caso geral, +- 1 Hz de acordo com a IEC 61000-2-2 |
| 16 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Tensões Induzidas de Baixa Freqüência | AM 6 Sem Classificação |  | Geradas permanentemente ou na ocorrência de faltas – ITU-T |
| 17 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – Componentes contínuas em C.A. | AM 7 Sem classificação |  |  |
| 18 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Campos magnéticos Radiados | AM 8-1 Nível Médio | Normal | Produzidos por linhas de energia, transformadores e outros equipamentos de frequência industrial e suas harmônicas |
| 19 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – Campos elétricos | AM 9-1Nível Desprezível | Normal |  |
| 20 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Tensões ou correntes induzidas oscilantes | AM 21 – Sem Classificação |  |  |
| 21 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Transitórios Unidirecionais Conduzidos, na faixa do nanossengudo | AM 22-3 Nível alto | Equipamento normal | Rede de baixa tensão |
| 22 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Transitórios Unidirecionais conduzidos , na faixa do micro ao milisegundo | AM 23-1 Nível Controlado |  | Circuitos ou instalações equipadas com dispositivos de proteção contra sobretensões, transformadores aterrados Situações controladas |
| 23 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Transitórios Oscilantes Conduzidos | AM 24 – 1 Nível Médio |  | Fenômenos de chaveamento presente normalmente em instalações de edificações |
| 24 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Fenômenos Radiados de Alta frequência | AM 25-1 Nível Desprezível |  |  |
| 25 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – descargas eletrostáticas | AM 31-1 Nível baixo | Normal | Descargas geradas particularmente por pessoas caminhando sobre carpetes sintéticos. Nível depende do tipo de carpete e da umidade do ar |
| 26 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – Radiações ionizantes | Sem Classificação |  |  |
| 27 | Radiação Solar | AN - 1 desprezível | Intensidade ≤ 500 W/m² |  |
| 28 | Descargas Atmosféricas | AQ 1 – Desprezíveis | Normal |  |
| 29 | Movimentação do Ar | AR 1 Desprezível | Velocidade ≤ 1 m/s |  |
| 30 | Vento | AS 1 Desprezível | Velocidade ≤ 20 ms |  |

    - Utilização

| Item | Condição | Classificação | Características | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Competência das pessoas | BA 4 Advertidas | Pessoas Advertidas | A instalação é mantida por pessoas suficientemente informadas ou supervisionada por pessoas qualificadas |
| 2 | Resistência elétrica do Corpo Humano | BB 2 Normal | Condições secas |  |
| 3 | Contato das Pessoas com o potencial de terra | BC 2 Raro | Em condições habituais , as pessoas não estão em contato com elementos condutivos ou postadas sobre superfícies condutivas |  |
| 4 | Condições de Fuga das Pessoas em Emergências | BD 3 Tumultuada | Locais de afluência de público |  |
| 5 | Natureza dos materiais Processados ou Armazenados | BE 1 Riscos Desprezíveis |  |  |

    - Construção das edificações

| Item | Condição | Classificação | Características | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiais de Construção | CA 1 Não Combustíveis |  |  |
| 2 | Estrutura das edificações | CB 1 Riscos Desprezíveis |  |  |

  - Parâmetros e Dimensionamento do Sistema de Iluminação

- Norma de Referência : NBR 5413 Iluminância de Interiores - Data de Publicação: 1992

    - Parâmetros Considerados por Ambiente da Instalação

| Item | Descrição | Dados |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipo de Atividade | BANCO |
| 2 | Classe de Tarefa Visual | B |
| 3 | Fatores de Determinação de Iluminância |
| 3.1 | idade | (anos) | Fator: | 1 |
| 3.2 | velocidade de precisão |  | Fator: | 0 |
| 3.3 | refletância do fundo de tarefa | Superior a 70 % | Fator: | -1 |
| 3.4 | soma total dos fatores: | 0 |

    - Parâmetros de Projeto

- Vide Anexo 1

- OBSERVAÇÃO: Nem todos os modelos de luminárias utilizados no projeto existem no software. Assim, para efeitos de cálculo, utiliza-se uma luminária de um modelo diferente, mas com as mesmas características daquela definida no projeto. Por isso não se deve utilizar o memorial de cálculo como referência para as luminárias, mas sim os modelos descritos e especificados no projeto.

  - Dimensionamento do QFL

Tabela 1 – Cargas consideradas em projeto:

  - Dimensionamento de Condutores e Queda de Tensão

| Resultados |
| --- |
| 1 | Software utilizado | Docwin |
| 2 | Norma de Referência | NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão |
| 3 | Data de Publicação | 09/2004 |
| 4 | Tabela de resultados | Vide Projetos |

- Para os cálculos das correntes de curto, utiliza-se o programa DOCWIN. Os dados de entrada considerados e os resultados de saída estão nos Anexos descritos abaixo. O diagrama associa os dados de entrada aos de saída, para referências:

- Alimentação

- No-Breaks

- Cargas Genéricas

- Quadros – Correntes de Curto-Circuito

A tabela abaixo resume algumas abreviações apresentadas nos anexos:

| L[m] – distância em m | Krid – produto total dos coeficientes de correção |
| --- | --- |
| Ib [A] – corrente de projeto | dv % - queda de tensão percentual |
| Iz [A] – condutividade do cabo | Ik [kA]– corrente de curto circuito permanente, onde Ik min representa o valor de Ik mínimo (ponto mais distante da fonte) e Ik max representa o valor máximo (ponto mais próximo da fonte) |
| I”k [kA] – corrente de curto de falta direta simétrica inicial | Ip [kA] – valor de crista da corrente de curto presumida |
| Ib [Ka] – corrente simétrica de abertura em curto-circuito | Idc [kA] – componente aperiódica da corrente de curo |
| Ibasym [kA] – corrente assimétrica de abertura em curo | FFF – Trifásica |
| FF - Fase-Fase | FN – Fase-Neutro |
| FG - Fase-Terra |  |

- Os disjuntores apresentados no diagrama são sugestivos e não são aqueles utilizados em projeto. O projeto apresenta os valores corretos a serem utilizados.

  - Seletividade e Proteção

| Resultados |
| --- |
| 1 | Software utilizado | Docwin |
| 2 | Norma de Referência | NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão |
| 3 | Data de Publicação | 09/2004 |
| 4 | Tabela de resultados | Vide gráficos abaixo |

- A proteção dos cabos alimentadores é garantida quando a curva de atuação do disjuntor (faixa vermelha) está à esquerda da curva do cabo (linha azul), ou seja, o disjuntor atua antes que ocorra a danificação do cabo. O gráfico 1 ilustra a proteção existente no alimentador do QFL-NB.

- A seletividade entre os disjuntores é comprovada por suas curvas de atuação. As curvas coloridas representam os disjuntores a jusante. A curva vermelha representa o disjuntor a montante. Como a verde está a esquerda da curva vermelha, a seletividade entre os dois disjuntores está garantida, ou seja, o disjuntor à jusante atua primeiro do que o disjuntor a montante. O gráfico 2 ilustra a seletividade entre os disjuntores do QFL-NB.

Gráfico 1 - Proteção do cabo alimentador geral pelo disjuntor geral de entrada

Gráfico 2 – Seletividade entre o disjuntor geral de entrada e os disjuntores de saída do QFL

  - Lista de Anexos

- Anexo 01 – Diagrama

- Anexo 02 – Iluminância de interiores

- Anexo 03 – Dimensionamentos

  - Normas de Referência:

- NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão

  - Data de Publicação: 09/2004

- NBR 14039 Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0kV a 36,2kV

  - Data de Publicação: 05/2005

- NBR 5413 Iluminância de Interiores

  - Data de Publicação: 04/1992

- NBR 5419 Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas

  - Data de Publicação: 07/2005

- NBR 10898 Sistema de Iluminação de Emergência

  - Data de Publicação: 09/1999

- Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho - NR 10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

  - Data de Publicação: 12/2004

ANEXO 01 – DIAGRAMA

ANEXO 02 - ILUMINAÇÃO

ANEXO 03 - DIMENSIONAMENTOS

Memorial de Projeto: Instalações Elétricas

| Cliente: | Caixa Econômica Federal |
| --- | --- |
| Unidade: | Sala de Auto-Atendimento Não-Contígua Riacho Fundo I |
| Assunto: | Novas Instalações |

Código do Projeto: 3173-11

nº do Contrato: 0588.2010.86

Índice

A. Memorial Descritivo da Obra 3

1.Instalações Elétricas 3

2.Cabeamento Estruturado 3

B. Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos 5

1.Instalações Elétricas 5

1.1. Sistema de Iluminação 5

1.1.1. Características Comuns 5

1.1.2. Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2005 - 2x28W T5 5

1.1.3. Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2007 - 2x28W T5 6

1.1.4. Tipo: Bloco Autônomo de Sobrepor em forro – Fluxeon-FL2/9SE - 2x11W 6

1.1.5. Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T5 de 28W 7

1.1.6. Tipo: Reatores para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T5 8

1.2. Condutores Elétricos 8

1.2.1. Tipo: Condutores com Isolamento termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado (Condutores Isolados não-propagantes de chama, livres de halogênios e baixa emissão de fumaça – NBR 5410/04 item 6.2.3.5) 8

1.2.2. Tipo: Condutores Singelos/Múltiplos com Isolação e Dupla Camada de Borracha HEPR – EPR/B alto módulo (Cabos uni e multipolares não-propagantes de chama, livres de halogênios e baixa emissão de fumaça – NBR 5410/04 item 6.2.3.5) 9

1.2.3. Tipo: Terminais e Luvas de Emenda 10

1.2.4. Tipo: Identificadores e Acessórios para Cabos 11

1.3. Tomadas e Plugues de Energia 12

1.3.1. Tipo: Tomadas e Plugues de Energia até 10A 12

1.4. Condutos 12

1.4.1. Eletrodutos de PVC Rígido 13

1.4.2. Eletrodutos Metálicos 13

1.4.3. Eletrodutos Flexíveis 14

1.5. Quadros de Distribuição de Energia 14

1.5.1. Quadros elétricos 14

1.5.2. Características dos Componentes Elétricos 15

1.6. Caixas 18

1.6.1. Tipo: Caixas de Passagem e Derivação 18

1.7. UPS – Unidade de Energia Ininterrupta. 19

1.7.1. Aplicação 19

1.7.2. Características Técnicas Gerais 20

1.7.3. Características Técnicas Específicas 23

1.8. Fabricantes de Referência 24

1.8.1. Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido 24

1.8.2. Quadros de Sobrepor Metálicos 24

1.8.3. Conector Borne Para Painel De Comando 24

1.8.4. Disjuntores de Baixa Tensão/Minidisjuntores/Dispositivos DR 25

1.8.5. Eletrodutos de Aço 25

1.8.6. Fios e Cabos 25

1.8.7. Fita Isolante 25

1.8.8. Lâmpadas 25

1.8.9. Luminárias 25

1.8.10. Plugue e Tomada 25

1.8.11. Reatores 26

1.8.12. Tomadas e Interruptores / Espelhos 26

1.8.13. DPS 26

1.8.14. UPS 26

2.Instalações de Telecomunicações 26

2.1. Cabeamento Estruturado 26

2.1.1. Normas e Padrões para Instalações de Cabeamento Estruturado 26

2.2. Condutos 27

2.2.1. Eletrodutos Metálicos 27

2.3. Condutores 28

2.3.1. Tipo: Cabos UTP de Categoria 5e 28

2.3.2. Tipo: Patch Cords em cobre e Line Cords em Cobre 29

2.3.3. Tipo: Abraçadeiras de Velcro 29

2.3.4. Tipo: Certificação do Cabeamento Estruturado 30

2.4. Plugues e Caixas 30

2.4.1. Tipo: Tomada RJ-45 30

2.5. Fabricantes de Referência 30

2.5.1. Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido 31

2.5.2. Eletrodutos de Aço 31

2.5.3. Eletrodutos de PVC 31

2.5.4. Tomadas e Interruptores / Espelhos 31

2.5.5. Sistemas de Cabeamento Estruturado 31

3.Instalações Especiais - Sistema de Segurança e CFTV 32

3.1. Sistema de Iluminação 32

3.1.1. Características Comuns 32

3.1.2. Tipo: Projetor Orientável – Ipenum – 1x50W 32

3.1.3. Tipo: Luminária de embutir em forro – Pérola – 2x26W 33

3.1.4. Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Compactas Duplas 4P de 26W 33

3.1.5. Tipo: Lâmpadas Halógenas de 50W 34

3.2. Condutos 35

3.2.1. Eletrodutos Metálicos 35

3.3. Caixas 35

3.3.1. Tipo: Caixas de Passagem e Derivação 35

3.4. Condutores 36

3.4.1. Tipo: Cabo Coaxial RG 59 37

3.5. Rack 19” 37

3.6. Sensor de Alarme Infravermelho 38

3.7. Fabricantes de Referência 38

3.7.1. Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido 38

3.7.2. Eletrodutos de Aço 39

3.7.3. Fita Isolante 39

3.7.4. Sensor de Presença 39

3.7.5. Cabo Coaxial RG 59 39

3.7.6. Racks 39

C. Relação de plantas 40

- Memorial Descritivo da Obra

  - Instalações Elétricas

- Para o suprimento de energia elétrica do SAA-RIACHO FUNDO o quadro existente na sala deverá ser desativado e seus equipamentos (disjuntores, barramento de distribuição e outros) retirados. Os cabos de alimentação existentes vem da medição da CEB e devem ser mantidos. Devem ser feito emendas para a extensão destes cabos até o QFL-NB que será instalado.

- Será instalado o QFL-NB que fará a alimentação dos pontos de rede comum (tomadas), no-break (circuitos de segurança), iluminação e ar condicionado do SAA. Deverá ter as características indicadas em planta.

- Para a distribuição dos circuitos de tomada comum e no-break será utilizado condutos de PVS rígido, embutida em alvenaria, e de Aço galvanizado, no entreforro e aparente.

- Será instalado no-break 5000 VA para o suprimento de energia ininterrupta para as estações de trabalho, servidor, rack de telecomunicações e de segurança e equipamentos de segurança (câmeras, iluminação e fechadura de retardo do cofre).

- Será instalado um QACR (Quadro de Acionamento de Comando Remoto) para intertravar a iluminação de segurança com o sensor de presença (SIL) e possibilitando o controle remoto das mesmas pelos profissionais responsáveis pela segurança da Caixa.

- As luminárias existentes no ambiente serão retiradas e instaladas novas conforme projeto e especificações.

- Em hipótese alguma será aceito eletroduto corrugado de PVC ou qualquer outro produto caracterizados por seus fabricantes como “mangueiras”.

- Em hipótese alguma será aceito condutores em conformidade com ABNT NBR 13249 (cobos conhecidos comercialmente como “PP”).

- A CONTRATADA deverá fornecer e instalar luminárias, reatores, soquetes, lâmpadas, parafusos, tirantes e todo material necessário para sua perfeita instalação.

- Prever rabichos em cabos multipolar de 3 vias com plugue macho/fêmea, conforme especificação 0,6/1kV - 90ºC, para interligação das luminárias aos circuitos;

- TODOS os serviços necessários à execução dos itens descritos e/ou previstos em projeto, especificações e planilhas, correrão por conta da CONTRATADA, incluindo furos em laje, fixação de eletrodutos, caixas, aberturas e recomposições de paredes, pisos e forros, pinturas e demais itens necessários ao perfeito acabamento e funcionamento das instalações.

  - Cabeamento Estruturado

- A entrada da telefonia no ambiente deve ser mantido. Deve-se utilizar a infra estrutura existente que vai do DG-SECUNDÁRIO da edificação localizado no mesmo pavimento da SAA da Caixa até o ponto de entrada na sala (indicado em projeto) e substituir cabo existente por CCI-50-10.

- Deverá ser instalado um DG (40x40cm) na mesma prumada da caixa de telefonia existente a 1,30m do piso acabado e interligar o cabo de entrada no bloco de 10 pares que será instalado conforme projeto.

- Deve ser executado a barra de aterramento no DG a ser instalado e interligá-la à barra de equipotencialização principal (BEP) da sala.

- Deverão ser fornecidos o Rack de Telecomunicações e instalar pacth panels e equipamentos ativos.

- Deverão ser instaladas as infra-estruturas para as instalações lógicas, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento: tomadas, caixas de passagem, derivação, cruzamentos, tampas, curvas, dispositivos adaptadores.

- Em hipótese alguma será aceito eletroduto corrugado de PVC ou qualquer outro produto caracterizados por seus fabricantes como “mangueiras”.

- Deverão ser fornecidos todos os “patch-cords” e “line-cords” necessários ao funcionamento dos equipamentos de informática – dados/voz;

- Todos os pontos deverão ser identificados, tanto na tomada de dados/voz quanto no rack;

- Deverão ser entregues relatórios de todos os pontos lógicos, na forma impressa e também em meio magnético (CD), da certificação do cabeamento estruturado.

- TODOS os serviços necessários à execução dos itens descritos e/ou previstos em projeto, especificações e planilhas, correrão por conta da CONTRATADA, incluindo furos em laje, fixação de eletrodutos, caixas, aberturas e recomposições de paredes, pisos e forros, pinturas e demais itens necessários ao perfeito acabamento e funcionamento das instalações.

- Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos

  - Instalações Elétricas

    - Sistema de Iluminação

      - Características Comuns

- As luminárias e lâmpadas deverão atender aos modelos e fabricantes especificados abaixo, sendo admitida fabricação similar, desde que as características de similaridade sejam comprovadas através de ensaios, apresentação da curva fotométrica da luminária e que a qualidade e acabamento construtivo sejam os mesmos. Todo material técnico e laudos que comprovem a similaridade deverão ser encaminhados ao CONTRATANTE que, após sua análise, poderá aceitar ou rejeitar o produto.

- Todas as peças devem ser construídas em aço SAE 1010/1020 #24 e serem apropriadas para instalação no forro especificado para o ambiente. Não serão aceitas adaptações ou modificações do produto original para sua instalação no forro.

- A pintura das luminárias deverá ser feita após desengorduramento das chapas, à base de epóxi com no mínimo duas demãos de base e duas de acabamento.

- Quando houver aletas, estas devem ser obrigatoriamente de alumínio anodizado brilhante.

- Quando for especificada calha refletora de alumínio anodizado, esta deve ser brilhante.

- Os reatores para lâmpadas fluorescentes deverão ser do tipo eletrônico, partida instantânea, com alto fator de potência e THDi (taxa de distorção harmônica total de corrente) menor que 12%.

- Todas as luminárias foram calculadas para fornecer índice de iluminação (iluminância) previsto na NBR 5413 – Iluminância de Interiores – portanto, a CONTRATADA deverá seguir as prescrições da referida norma. A fiscalização do cliente irá conferir os índices do sistema no recebimento da obra, e após 500 horas de uso do sistema.

- Todas as luminárias instaladas embutidas no forro serão ligadas por meio de conexão composta de prolongador e plugue monobloco macho fêmea, com exceção da alimentação por barramento blindado de iluminação o qual será por prolongador específico do fabricante do barramento, para alimentação individual de cada luminária com as seguintes características:

- Prolongador Monobloco de 10A/250V:

  - Corpo da tomada fêmea confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos (fêmea) de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverão estar identificados.

- Plugue Monobloco de 10A/250V:

  - Corpo do plugue confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverão estar identificados.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2005 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2005 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2007 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T” de aba 25mm. Corpo / Refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurânça e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2007 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

      - Tipo: Bloco Autônomo de Sobrepor em forro – Fluxeon-FL2/9SE - 2x11W

        - Aplicação:

- Luminárias de sobrepor em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária construída em base e chassi refletor em ferro, com pintura eletrostática em epóxi na cor branca, tampas laterais em plástico branco, difusor prismático com inscrição em silk-screen. Deverá possuir, conforme indicação de projeto, as sinalizações de seta, saída de emergência, indicações, entre outros. As baterias que fornecerão energia para a luminária na falta de tensão em seus pólos de alimentação deverão ser seladas de níquel cádmio, livre de manutenção, com autonomia superior a 1 hora, tempo de recarga inferior a 24 horas (após descarga máxima).

- Tensão de entrada do sistema: 220V.

- Freqüência: 60Hz.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo Fluxeon FL2/9SE da Aureon.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T5 de 28W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 28W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 4000 graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 2.600 lúmens.

- Diâmetro do bulbo: 16 mm.

- Comprimento do Bulbo: 1.149 mm.

- Vida Útil Mínima: 18.000 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%.

- Potência: 28W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Reatores para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T5

        - Aplicação:

- Instalação para acionamento de lâmpadas fluorescentes tubulares T5.

        - Normas Específicas:

- Deverá possuir certificação compulsória do Inmetro, com selo indicativo no equipamento.

- NBR 14417 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições gerais e de segurança.

- NBR 14418 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho.

- IEC 61000 – Electromagnetic Compatibility.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fator de potência maior ou igual a 0,95.

- A taxa de distorção harmônica deverá ser inferior a 12%.

- O fator de fluxo luminoso deverá ser maior que 100%.

- Vida útil maior que 150.000 horas.

- A partida deverá ser instantânea, em até 0,5 seg.

- Tensão de alimentação: 220 V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - Condutores Elétricos

      - Tipo: Condutores com Isolamento termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado (Condutores Isolados não-propagantes de chama, livres de halogênios e baixa emissão de fumaça – NBR 5410/04 item 6.2.3.5)

        - Aplicação:

- Serão utilizados na distribuição de circuitos alimentadores, desde que especificados em projeto, em ambientes nos quais a distribuição dos circuitos seja feita por meio de condutos abertos (leitos, eletrocalhas, esteiras) ou em espaço de construção, métodos de instalação nº's 12,13,14,16,21, entre outros da NBR 5410/2004, ou em condutos enterrados (eletrodutos). método de instalação nº 61 da NBR 5410/2004. A sua aplicação é exigida em alguns ambientes por determinação normativa para os quais deverão ser utilizados.

        - Normas Específicas:

- NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.

- NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

- NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ter capa protetora e obedecer às prescrições da NBR 13248. Terão condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, com características de não propagação e auto-extinção. Tensão de isolamento 0,45/0,75kV. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 70º C em serviço contínuo, 100º C para sobrecarga e 160º C para curto circuito.

- Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas complementares para cada caso específico.

- Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul claro para o neutro, verde para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, por exemplo).

- Nos casos em que a cobertura do condutor não permita sua identificação por cores (inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de instalação de anilhas específicas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos seus respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410.

- E.A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico.

- As dimensões são indicadas em projeto.

        - Observações:

- Serão utilizados apenas para alimentação de circuitos em baixa tensão.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Tipo: Condutores Singelos/Múltiplos com Isolação e Dupla Camada de Borracha HEPR – EPR/B alto módulo (Cabos uni e multipolares não-propagantes de chama, livres de halogênios e baixa emissão de fumaça – NBR 5410/04 item 6.2.3.5)

        - Aplicação:

- Serão utilizados na distribuição de circuitos alimentadores e de circuitos terminais, desde que especificados em projeto, em ambientes nos quais a distribuição dos circuitos seja feita por meio de condutos abertos (leitos, eletrocalhas, esteiras) ou em espaço de construção, métodos de instalação nº's 12,13,14,16,21, entre outros da NBR 5410/2004, ou em condutos enterrados (eletrodutos). método de instalação nº 61 da NBR 5410/2004. A sua aplicação é exigida em alguns ambientes por determinação normativa para os quais deverão ser utilizados.

        - Normas Específicas:

- NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.

- NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

- NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ter capa protetora e obedecer às prescrições da NBR 13248. Terão condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B-alto módulo), enchimento de composto poliolefílico não halogenado, cobertura constituída por composto termoplástico com base poliolefílico não halogenada, com características de não propagação e auto-extinção. Tensão de isolamento 0,6/1kV. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 90º C em serviço contínuo, 130º C para sobrecarga e 250º C para curto circuito.

- Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas complementares para cada caso específico.

- Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul claro para o neutro, verde para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, por exemplo).

- Nos casos em que a cobertura do condutor não permita sua identificação por cores (inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de instalação de anilhas específicas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos seus respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410.

- E.A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico.

- As dimensões são indicadas em projeto.

        - Observações:

- Serão utilizados apenas para alimentação de circuitos em baixa tensão.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Tipo: Terminais e Luvas de Emenda

        - Aplicação:

- As aplicações de cada produto no item “Características Técnicas / Especificação” abaixo.

        - Normas Específicas:

- As normas específicas estão descritas no item “Características Técnicas / Especificação” abaixo.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os terminais de conexão para condutores elétricos (cabos flexíveis), de bitolas entre 1,0 mm² e 16 mm², serão constituídos de um pino tubular, tipo ilhós, de cobre de alta condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica apropriada (alicate) do tipo compressão. Para casos específicos, em que o terminal do equipamento não permita a utilização de terminal tipo tubular, poderá ser empregado terminal tubular com um furo para o contato principal. Aplicação: alimentadores e circuitos terminais derivados de dispositivos de manobra e proteção cujos terminais, inferior e superior sejam adequados a sua utilização.

- Para condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 16 e 630 mm², os terminais de conexão serão confeccionados em cobre estanhado para obter maior resistência à corrosão e deverão possuir um furo na base de conexão para bitolas até 240 mm². Para bitolas entre 240 e 630 mm², deverão possuir dois furos na base. Deverão possuir janela vigia no barril de conexão ao cabo, que permita verificar a completa inserção do cabo. Serão instalados por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada (alicate) do tipo compressão. Aplicação: alimentadores e conexões elétricas derivadas diretamente de barramentos. Eventualmente, poderão ser utilizados em equipamentos de manobra e proteção, cujos terminais inferior e superior permitam sua instalação.

- Para derivações e emendas de condutores de bitola até 6,0mm², deverão ser utilizadas conectores tipo IDC, construídos em contatos de latão estanhado em forma de "U" que, protegidos por uma capa isolante em PVC, permitem que, em uma única operação, a remoção da capa isolante dos condutores sem utilização de alicates especiais, emendando e isolando a conexão. Deverão possuir tensão nominal para 750 V, temperatura de 105 ºC e atender as normas UL 486C, CSA 22.2, IEC 998-2 e IEC 998-4. Aplicação: emendas de topo, de retas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, tomadas de uso geral ou circuitos específicos.

- Para emendas de condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 10 e 630 mm², deverá ser utilizada luva de emenda a compressão fabricada em cobre estanhado para obter maior resistência à corrosão. Deverão possuir janela vigia no barril de conexão dos cabos, que permita verificar a completa inserção dos condutores. Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada (alicate) do tipo compressão.

- Deverão ser isoladas por meio da aplicação de camadas de fita isolante, anti chama, para cabos com isolação até 750 V, que restabeleça e forneça uma capa protetora isolante e altamente resistente a abrasão. A fita isolante deverá atender aos requisitos da NBR 5037 e UL 510.

- Para cabos com isolação em EPR 0,6/1 kV, ou que possuem temperatura de regime de 130ºC, deverão ser utilizadas fitas à base de borracha etileno propileno (EPR), que restabeleça as características de isolação, resistência e vedação contra umidade dos cabos. A fita deverá atender aos requisitos da norma NBR 10669 e ASTM D-4388. Aplicação: emendas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, tomadas de uso geral e circuitos específicos.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Pelo conjunto instalado.

      - Tipo: Identificadores e Acessórios para Cabos

        - Aplicação:

- Identificação de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, de tomadas de uso geral e específico, bem como fixação de cabos de energia.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os condutores deverão ser identificados por meio de marcadores, confeccionados em PVC flexível, auto-extinguível, para temperatura de trabalho de -20ºC a +70ºC, com marcação estampada em baixo relevo, impresso em preto no amarelo, com disponibilidade de sistemas de identificação por meio de números (0 a 9), letras (A a Z) e sinais elétricos, com diâmetro externo para aplicação direta em condutores com bitola até 10 mm².

- Para condutores com bitola superior a 10 mm², a identificação será feita por meio de acessórios de identificação constituído de porta marcador, confeccionado em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho de -20ºC a +70ºC, com formato retangular, dimensões mínimas de 9x64,5 mm, com capacidade mínima para até 7 marcadores, fechado nas duas extremidades a fixado ao cabo por meio de abraçadeiras de nylon em suas extremidades.

- As abraçadeiras para amarração de cabos,deverão ser confeccionadas em nylon 6.6, auto-extinguível, com temperatura de trabalho de -40ºC a +85ºC, com dimensões mínimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm (largura) e tensão mínima de 22,7 Kgf. O diâmetro de amarração deverá ser adequado a cada conjunto de cabos a ser amarrado.

- Os fixadores para cabos elétricos e de comunicação deverão, ser fabricados em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho -40ºC a +85ºC, com diâmetro de fixação variável de 12,7 mm a 38,1 mm e raio de regulagem de 13,8 mm a 30,3 mm.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por conjunto instalado.

    - Tomadas e Plugues de Energia

      - Tipo: Tomadas e Plugues de Energia até 10A

        - Aplicação:

- Pontos de tomadas terminais de corrente nominal inferior a 10A.

        - Normas Específicas:

- NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 10 A/250 V em corrente alternada – Padronização.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados deverão ser construídos conforme especificações da NBR 14136 e atender às exigências das normas complementares relacionadas.

- Quando instalados ao tempo deverão ter proteção contra respingos, correspondentes ao grau de proteção IP 23.

- Nas instalações embutidas, as tomadas serão montadas em caixas de chapa estampada, ou de PVC, e terão placa de material termoplástico na cor branca (Veja linha do espelho de acabamento no item interruptores).

- Nas instalações aparentes e sob o piso elevado serão montadas em caixas de alumínio fundido (condulete), de dimensões apropriadas.

- Nas instalações embutidas no piso, serão montadas em caixas de alumínio fundido 4x4", com tampa de latão de altura regulável, com abertura tipo rosca e anel de vedação de borracha. Em todos os casos deverá ser utilizado o aro de alumínio para que a tampa da caixa fique no mesmo nível do revestimento do piso. Não serão aceitas instalações de tampa acima do nível do revestimento do piso acabado.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada.

    - Condutos

- O fornecimento dos eletrodutos deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessórios de fixação e sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

- O fornecimento das eletrocalhas, perfilados e calhas deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como mata juntas, tala de emenda, entre outros, acessórios de fixação e sustentação das eletrocalhas ou perfilados, sejam sustentados sobre o piso por suportes em perfilados 38x38mm, sejam sustentados em parede ou em laje ou sustentados em qualquer outro tipo de estrutura.

      - Eletrodutos de PVC Rígido

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalação em embutidos em espaços não acessíveis ou enterrados.

        - Normas Específicas:

- NBR-6150 - Eletrodutos de PVC rígido.

- NBR-6233 - Verificação da estanqueidade à pressão interna de eletrodutos de PVC rígido e respectiva junta.

- MB-963 - Eletroduto de PVC rígido - verificação da rigidez dielétrica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, rosqueáveis, conforme NBR 6150.B. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura da “Classe A“. Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente buchas e arruela fundido, ou zamack.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos Metálicos

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalações aparentes em entreforro e entre o piso elevado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação

- NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de aço carbono, com revestimento protetor, rosca cônica conforme NBR 6414 e com costura. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura “classe pesada”. Possuirão superfície interna isenta de arestas cortantes. Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser empregados, eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a NBR 6323.

- Para instalações aparentes não expostas ao tempo (internas), ou enterrados no solo, ou embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverão ser empregados eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a frio (galvanização eletrolítica).

- Os acessórios do tipo luva e curva deverão obedecer às especificações da Norma 5598 e acompanham as mesmas características dos eletrodutos aos quais estiverem conectados.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos Flexíveis

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Utilizado na alimentação de máquinas com risco de vibração, circuitos terminais que requeiram mobilidade pequena. Instalações aparentes ou em espaços de construção acessíveis com o entrepiso.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão metálicos, de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC auto-extinguível, tipo Sealtubo. Obedecerão ao tamanho nominal em polegada conforme projeto e terão diâmetro mínimo de 3/4”.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

    - Quadros de Distribuição de Energia

      - Quadros elétricos

        - Aplicação:

- Deverão sempre atender as especificações contidas em plantas. Esta especificação fixa os requisitos mínimos para o fornecimento, fabricação e ensaios para quadros de força, de iluminação, de ar condicionado, de tomadas e de comando de baixa tensão, entre outros, conforme definição caso a caso em projeto.

        - Normas Específicas:

- Os quadros deverão ser fabricados, testados e ensaiados de acordo com as normas da ABNT aplicáveis em particular a NBR 60439-3. Todos os equipamentos instalados no interior dos quadros deverão obedecer às normas da ABNT aplicáveis, em caso de dúvidas e/ou omissões deverão ser resolvidas em conjunto com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

        - Características construtivas e mecânicas

- O quadro deverá ser confeccionado em material termoplástico, com a utilização de trilhos DIN como suporte dos componentes de configuração.

- Tensão nominal de serviço até 690V.

- Temperatura de operação: -25ºC até +100ºC

- Resistência contra aquecimento anormal e fogo até 750 ºC.

- Grau de resistência a impactos: IK10

- Frequência: 60 Hz

- Tensão nominal de impulso suportável: 8kV

- O quadro deverá possuir dupla isolação, para garantir proteção contra contatos indiretos.

- O quadro deverá possuir grau de proteção IP66 com a porta fechada, IP40 com a porta aberta e alta resistência a agentes químicos e atmosféricos.

- A porta interna deverá ter a possibilidade de encaixe de ambos os lados.

- O quadro deverá ainda possuir dispositivos que permitam sua fixação à parede ou; base soleira para apoio e fixação no piso e porta desenhos.

- Na parte inferior e superior, deverão ser previstos flanges removíveis para permitir que sejam feitas conexões de eletrodutos, leitos ou eletrocalhas. A porta deverá ser provida de aberturas para ventilação, dimensionadas de maneira a garantir os níveis de temperatura indicados na NBR 60439-1 ou na parte 3 da mesma norma se aplicada ao painel.

        - Tratamento e pintura

- Todas as partes metálicas, caixa, porta, placa de montagem, deverão receber tratamento anticorrosivo. Este tratamento deverá constituir no mínimo de limpeza, desengraxamento e aplicação de pintura eletrostática.

- Todas as peças de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, deverão ser zincadas ou bicromatizadas, não sendo aceito o uso de parafusos auto atarrachantes.

      - Características dos Componentes Elétricos

        - Disjuntores de proteção e manobras

- Deverão ser construídos em caixa moldada em resina termoplástica injetada, composto por câmera de extinção de arco, bobina de disparo magnético, elemento bimetálico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexão de cabos ou terminais, contato fixo e móvel confeccionados em prata tungstênio e mecanismo de disparo independente, que permite a abertura do disjuntor , mesmo com a alavanca travada na posição ligado.

- Deverão atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-2.

- Os disjuntores que compõem os painéis de distribuição deverão possuir as características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as indicações constantes nos diagramas unifilares que compõem o projeto.

  - Número de pólos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.

  - Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Freqüência: 50/60 Hz

  - Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA

  - Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Manobras Elétricas: 10.000 operações

  - Manobras Mecânicas: 20.000 operações

  - Grau de proteção: IP 21

  - Fixação: Trilho DIN 35 mm

  - Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C

  - Terminais: conforme indicado em projeto.

- Alguns disjuntores especificados possuem disparados termomagnéticos, outros possuem disparadores eletrônicos e outros disparadores eletrônicos/lógicos. Em caso de uso de fabricante similar, os disparadores dos disjuntores a serem fornecidos deverão possuir as mesmas características aos especificados.

- Os disparadores lógicos/eletrônicos deverão possuir capacidade de comunicação com o sistema de supervisão e controle predial através de protocolo modbus RTU fornecendo as grandezas elétricas as quais o disparador eletrônico lógico especificado podem medir.

        - Dispositivo de Proteção contra Sobretensão (DPS).

- Deverão ser construídos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e C62.41-1987.

- Os dispositivos de proteção contra sobretensões serão construídos por varistores de óxido de metálico de baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverão ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento / proteção geral e a montante do dispositivo DR.

- Deverão possuir as características abaixo, quando instalados em sistemas elétricos com característica de aterramento TN(S) e localizados na zona de proteção C :

  - Tensão Nominal Máxima de Operação Uc : 275V para painéis 380/220V, 175V para painéis 208/120V, 50/60 Hz ;

  - Tensão Nominal Un: 220V fase terra para painéis 380/220V e 120V fase terra para painéis 208/120V, 50/60 Hz ;

  - Extinção da Corrente residual de Surto com Uc : 100 Aeff ;

  - Capacidade dos Surtos Unipolar

    - ( 8/20 microseg) : 15 kA ;

    - ( 8/20 microseg) : 40 kA ;

  - Níveis de Sobretensão : Conforme Tabela 31 da ANBT NBR 5410/2004

    - Sistemas monofásicos:

<= 4,0 kV – Na entrada da instalação – categoria IV

<= 2,5 kV – Circuitos de distribuição e terminais – categoria III

<= 1,5 kV – Equipamentos de utilização – categoria II

<= 0,8 kV – Produtos especialmente protegidos – categoria I

    - Sistemas trifásicos:

<= 6,0 kV – Na entrada da instalação – categoria IV

<= 4,0 kV – Circuitos de distribuição e terminais – categoria III

<= 2,5 kV – Equipamentos de utilização – categoria II

<= 1,5 kV – Produtos especialmente protegidos – categoria I

  - Tempo de Resposta; <= 25 ns ;

  - Fusíveis Máximos: 125 A gL / gG ;

  - Temperatura ambiente : - 25 º C até + 75º C ;

  - Grau de Proteção : IP 20

  - Fixação : sobre trilho DIN 35x7,5 mm;

- Para o esquema de aterramento citado deverão ser instalados dispositivos contra sobretensão entre cada fase e neutro e entre neutro e condutor de proteção (PE).

- Os dispositivos DPS deverão atender as seguintes características técnicas:

- Capacidade de Energia: 2500 Joules

- Tempo de resposta dos componentes: 1 nano seg.

- Vida Útil, com 120 Vac aplicados:

  - 3 kA, 8/20 micro seg > 3000 operações

  - 10 kA, 8/20 micro seg > 100 operações

- Temperatura Operacional: -40º até + 65º C

- O dispositivo deverá possuir sinalização local luminosa, através de LED's, que indique seu estado de operação.

        - Bornes Terminais

- A fiação destinada a conexões externas ao painel, deverá ser levada a bornes terminais.

- Os bornes deverão ser de um só tipo para todo o fornecimento, de fixação unificada para força e comando.

- Os bornes de força deverão ser sobre dimensionados para receber cabos de até 2 bitolas acima da bitola da capacidade de carga.

- Os bornes deverão ser de material isolante não quebradiço (de nylon ou poliamida).

        - Acessórios

- Para cada quadro deverão ser fornecidos os seguintes acessórios:

- Um porta desenhos na parte interna da porta.

- Uma chave para parafusos de ajuste para fusíveis.

        - Inspeção e testes na fábrica

- O equipamento objeto desta especificação deverá ser submetido às inspeções e testes pelo fabricante ou fornecedor e ter seus resultados anexados à documentação fornecida.

- Os painéis deverão possuir garantia de fabricação mínima de 12 meses a partir do seu início de funcionamento.

- As inspeções e testes a serem realizadas no fornecedor ou fabricante, deverão ser feitas em presença do inspetor do comprador.

- O CONTRATANTE poderá a seu exclusivo critério dispensar o testemunho DA CONTRATADA Na realização de alguns dos testes previamente combinados, o que não libera o fornecedor da realização destes testes e apresentação dos relatórios correspondentes.

- A aprovação do inspetor credenciado pelo comprador, não isenta o fornecedor das responsabilidades e garantias definidas nesta especificação.

- Todos os testes relacionados a seguir deverão ter seus custos explicitados na proposta, caso envolvam custos adicionais.

- As Inspeções de verificação geral de dimensões serão realizadas de acordo com os desenhos fornecidos pelo fabricante e aprovados pelo CONTRATANTE.

- A Inspeção visual inclui as seguintes verificações:

  - Estado geral dos quadros.

  - Condições gerais de pintura.

  - Facilidade de manutenção.

  - Rigidez mecânica das fixações.

  - Quantidade e características dos componentes nos desenhos aprovados.

- Os testes mecânicos consistem na verificação de bom funcionamento das portas, dos interlockes mecânicos das maçanetas, da extração e inserção de gavetas extraíeis quando for o caso, etc.

- Os testes de operação elétrica e controle de fiação serão verificados a exatidão da fiação e operação elétrica na seguinte seqüencial:

  - Testes dielétricos incluindo:

    - Verificação com Megger do isolamento dos barramentos, fiação de comando, proteção e medição.

    - Ensaio de tensão aplicada conforme normas ABNT.

    - Testes de polaridade de TCs e instrumentos.

    - Testes de continuidade da fiação e verificação da fiação e bornes.

    - Testes de verificação de funcionamento elétrico e mecânico dos componentes

    - Caixas

      - Tipo: Caixas de Passagem e Derivação

        - Aplicação:

- Nos circuitos de instalações elétricas e sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6235 - Caixas de derivações de instalações elétricas prediais – Especificação;

- NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas – Dimensões;

- Normas complementares exigidas.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Caixa octogonal 4”x4” (com diâmetro de 114mm e profundidade de 53mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos de 3/4”.

- Para instalação no piso: Caixa de passagem 4”x4” (10x10cm) com altura de 65mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalação embutida em parede ou teto: Caixa 4”x2” (profundidade de 51mm) ou 4”x4” (profundidade de 46mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos.

- Caixa de passagem 15x15cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 20x20cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 30x30cm com altura de 116mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalações embutidas em paredes e teto, serão empregadas caixas estampadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm e revestimento protetor à base de tinta metálica. Para pontos de luz no teto serão octogonal 4x4", nas paredes serão 4x2" ou 4x4 "para interruptores e tomadas , 4x4" para telefone e 4x2" para acionadores de alarmes. Para os casos acima poderão ser utilizadas caixas de passagem confeccionadas em PVC auto-extinguível.

- Para instalações embutidas no piso (tomadas, telefone,alarme) , serão de alumínio fundido com tampa de latão polido de altura regulável e junta de vedação em borracha. As entradas devem ter rosca cônica conforme NBR 6414.

- Para instalações aparentes, de maneira geral serão empregados conduletes de alumínio fundido, com tampa em alumínio estampado e junta em borracha. Quando as entradas não forem rosqueadas, deverão ter junta de vedação em borracha (prensa cabo). Em ambos os casos a vedação deve oferecer grau de proteção IP 54.

- Para instalações de alimentadores em áreas abrigadas, em montagem embutida ou aparente, podem ser empregadas caixas de chapa de aço dobradas, com tampa aparafusada. Nestes casos a espessura mínima da chapa deve ser de 1,2 mm.

- Para instalações ao tempo ou em locais muito úmidos, deverão ser empregadas caixas de alumínio fundido com tampa com junta de borracha, de forma a oferecer grau de proteção IP 54.

        - Observações:

- Para instalações embutidas no piso, as caixas de passagem devem ter dimensão de profundidade externa inferior à do contrapiso.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - UPS – Unidade de Energia Ininterrupta.

      - Aplicação

- Este descritivo relata as características do Sistema Ininterrupto de Energia (UPS) para cargas essenciais, como servidores e racks.

- Este item descreve as especificações dos UPS.

        - Normas Aplicáveis

- Cada UPS bem como todos os equipamentos e acessórios associados deverão ser fabricados de acordo com as seguintes normas:

  - CSA 22.2, nº 107.1

  - IEEE 587, Categoria B (ANSI C62.41)

  - National Electrical Code (NFPA 70)

  - NEMA PE-1

  - OSHA

  - UL Standard 1778

  - UL Standard 891

  - UL Standard 489

- CSA C22.2 No 107.1(Canadian Standards Association) – Commercial and Industrial Power Supplies. Product safety requirements for Canada.

- NEMA PE-1 – (National Electrical Manufacturers Association) – Uninterruptible Power Systems standard.

- IEC 62040-1-1 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-1: General and safety requirements for UPS used in operator access areas.

- IEC 62040-1-2 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-2: General and safety requirements for UPS used in restricted access locations.

- IEC 62040-3 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Method of specifying the performance and test requirements.

- IEEE 587 (ANSI C62.41) Category A & B (International Electrical and Electronics Engineers) – Recommended practices on surge voltages in low voltage power circuits.

- FCC Rules and Regulations 47, Part 15, Class A (Federal Communications Commission) – Radio Frequency Devices.

- MIL-HDBK-217E (Military Handbook) – Reliability prediction of electronics equipment

- Deverá ser apresentado atestado de conformidade com a ISO9001 para projeto e fabricação de sistema de proteção de energia para computadores e outras cargas críticas.

      - Características Técnicas Gerais

- Cada UPS deverá operar como um sistema DUPLA CONVERSÃO nos seguintes modos:

  - NORMAL: A carga crítica fica continuamente alimentada pelo inversor do UPS. O retificador transforma a energia AC da rede em DC para alimentar o inversor e carregar simultaneamente as baterias.

  - EMERGÊNCIA: Quando a energia AC da rede falha, a carga crítica continua sendo alimentada pelo inversor que, sem nenhum chaveamento, obtém energia das baterias. Não haverá interrupção de energia para a carga crítica quando houver falha ou retorno da energia AC da rede.

  - RECARGA: Uma vez restaurado a energia AC da rede, o retificador passa a alimentar o inversor e simultaneamente carrega as baterias. Isto é uma função automática e não causa nenhuma interrupção para a carga crítica.

  - BYPASS: Se o UPS for desligado ou estiver em sobrecarga, em caso de pausa para manutenção ou reparo, a chave reversora deverá transferir a carga para a fonte de bypass.

- Com tecnologia de base PWM, em alta frequência, igual ou superior a 20kHz on-line;

- Não utilizar processo de estabilização por núcleo saturado;

- Poderá ser utilizado qualquer modelo que seja equivalente técnico, ou seja, que comprovadamente atenda as especificações desse memorial.

        - Baterias

- Tipo: Estacionária, selada, regulada por válvula;

- Autonomia mínima a plena carga: 30 minutos para o no-break;

- Tipo de montagem: em gabinete semelhante ao do No-break;

- Não são aceitas baterias automotivas ou estacionárias não envelopadas.

- Garantia de 3 anos após a ativação (para as baterias).

- Tempo de recarga: menor que 10 horas para 90%.

- Possuir recarga automática para todo o conjunto de baterias, mesmo com o no-break desligado;

- O no-break deve ser energizado sem energia elétrica na rede: o equipamento deverá ter partida manual em qualquer condição, ou seja, sem bateria ou sem rede elétrica. Deverá ter ainda partida automática após a exaustão das baterias se a rede elétrica voltar;

- Deverão ser fornecidos cabos e conexões entre baterias e UPS (o dimensionamento destes condutores correrá por conta do fabricante por se tratar de dimensionamento particular de cada fornecimento, modelo e fabricante). O dimensionamento destes deverá ser efetuado por profissional habilitado no CREA e registrado nos documentos da obra junto ao CONTRATANTE e sua FISCALIZAÇÃO.

        - Condições Ambientais

- Nível de ruído: <55 dB, medidos a 1 metro do UPS.

- Umidade relativa: de 0 a 95%, não condensada.

- Temperatura ambiente para operação:

  - De 0 a + 40 graus centígrados, para o UPS;

- O equipamento deverá ser provido de supressores contra interferência eletromagnética (EMI) ou interferência por rádio frequência (RFI) conforme EN-50091-2.

        - Materiais

- Todos os materiais empregados deverão ser novos, proveniente diretamente do fabricante. A lógica de controle e os fusíveis deverão ser isolados fisicamente dos componentes de potência para proteção contra o calor e maior segurança dos operadores e pessoal de manutenção. Todos os componentes deverão ser acessíveis pela parte frontal do equipamento, sem a necessidade de remoção de subconjuntos para acessá-los.

        - Fiação

- Práticas de fiação, materiais e codificação estão de acordo com a ABNT, National Electrical Code, OSHA e padrões locais aplicáveis. Todas conexões elétricas deverão ser apertadas com torquímetro e possuir um indicador visual de aperto.

- Deverão ser feitas aberturas nos gabinetes para facilitar a entrada de cabos. As aberturas deverão ser feitas tanto na parte superior quanto inferior do gabinete, de modo a facilitar a instalação.

        - Construção e Montagem

- Os gabinetes do no-break e de baterias possuem rodízio para facilidade de locomoção e instalação.

- A conexão elétrica é feita por bornes e prensa cabos que evitam a desconexão acidental.

        - Refrigeração

- A ventilação é feita com supervisão microprocessada de temperatura.

        - Proteção do Sistema

- Deve possuir proteção de entrada através de disjuntor. A proteções da bateria e inversor devem ser através de disjuntor ou fusível.

- Deve possuir sensoreamento eletrônico para atuar em:

- Sobre e subtensões na entrada e saída ;

- Falta de fase na entrada;

- Tensão mínima de bateria;

- Limitação de descarga de baterias;

- limitação de corrente de recarga de baterias;

- carga de equalização automática;

- by-pass automático;

- O UPS deverá estar protegido contra mudanças bruscas de carga e/ou curtos-circuitos na saída. Fusíveis limitadores de corrente de ação rápida protegem internamente os componentes, evitando-se a queima em seqüência ou cascata. Uma falha no sistema irá desarmar seus disjuntores, evitando-se danos adicionais.

        - Display e Controles

01 – Painel de Controle do UPS

- O UPS deve vir com um painel que permita a completa monitoração e controle. O display deve ser de cristal líquido com buffer para medição em tempo real de tensões e correntes de entrada, saída, status da bateria, potências de entrada e saída.

- Todas as informações devem estar em português.

02 – Sistema de Monitorização

- Um microprocessador deve controlar o display e funções da memória do sistema de monitoração. Todos os parâmetros de tensão e corrente devem ser monitorados através de medidas RMS com precisão de ±1%. Os seguintes parâmetros devem ser mostrados no display:

  - Tensão de entrada normal: para tensão de entrada entre -15% a +20% da tensão nominal

  - Corrente de entrada

  - Fator de potência de entrada

  - Tensão da bateria

  - Tensão de saída

  - Corrente de Carga/Descarga da bateria

  - Bateria carregada

  - Bateria baixa (indicação de fim de carga com antecedência mínima de 5 mim)

  - Frequência de saída

  - Tensão de Saída (para tensões entre +/- 2%)

  - Corrente da carga

  - Corrente de saída

  - Potência em kW e kVA

  - Potência de saída em kW e kVA

  - Fator de potência de saída

  - Frequência de saída

  - Operação via by-pass

03 – Indicadores da Bateria

- Um indicador de Status de bateria deverá mostrar as condições de alarme CC, ponto de desligamento, tensão atual da bateria e tempo restante de bateria durante a descarga.

04 - Alarmes

- Os seguintes alarmes devem ser mostrados, juntamente com a ativação de um alarme sonoro:

  - Verificar Baterias

  - Curto-circuito na saída

  - Sobrecarga acima de 10%

  - Sobrecarga até 10%

  - sobretensão de bateria

  - Subfrequencia de entrada

  - Sobrefrequencia de entrada

  - Sobretensão de saída

  - Subtensão de saída

  - Subtensão de bateria

  - Autonomia inferior a 5 minutos

  - Sobretensão de entrada

  - Rede ausente

  - Sobretemperatura

  - Subtemperatura

  - Defeito no inversor

  - Futuras expansões

- Deve possuir tecla de silenciador de alarme sonoro.

05 – Histórico de Falhas

- Esta tela deve possuir todas as informações da tela de status, de modo a permitir, em caso de falhas, a obtenção de quadros antes das falhas, auxiliando o trabalho de diagnóstico dos técnicos de manutenção.

06 – Histórico de Eventos

- Devem ser registrados no mínimo 300 eventos com data, hora e ocorrência.

07 – Monitoração de Ciclagem de Baterias

- Deve mostrar os últimos eventos que envolvam a descarga da bateria.

08 – Capacidade de Monitoração Remota

- O sistema deverá dispor de uma saída serial RS232.

09 – Baterias (Característica)

- As baterias a serem utilizadas deverão ser do tipo estacionárias, seladas, reguladas por válvula e isentas de manutenção. As baterias devem ser projetadas para regime de alimentação em stand-by. A autonomia das baterias deve ser suficiente para suportar o inversor totalmente carregado com fator de potência 0,8 por 10 minutos. O proponente deve informar todos os dados técnicos da bateria ofertada e fornecer os cálculos do número de células necessárias e suas capacidades, os quais devem atender aos requisitos de carga e carregamento o UPS.

10 – Gabinete de Montagem

- As baterias devem ser montadas e abrigadas em gabinete de aparência a do UPS.

11 - Garantia

- Garantia integral de 2 anos após a ativação (para a UPS).

- A garantia do Sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 24 meses após a ativação do sistema.

- Deve possuir porta-manuais interno ao gabinete;

- O fornecedor deve ter atestado de fornecimento de equipamento de mesmo porte em território nacional.

- O gabinete deve possuir tratamento prévio da chapa e pintura epóxi a seco RAL 9001.

- O projeto apresenta leiaute de disposição dos UPSs em ambiente (sala de no-breaks) projetado. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e acessórios destes compatíveis com as dimensões projetadas para perfeito acondicionamento destes. Qualquer alteração na disposição deverá ser apresentada à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE para prévia aprovação.

12 – By-Pass

- Cada UPS deverá possuir chaves que permitem transferir a carga para a rede para casos de manutenção dos UPS.

- O by-pass automático deve atuar através de chave estática e transferir automaticamente a rede para a saída sem interrupção, em caso de sobrecarga, sobretemperatura ou falha no funcionamento do no-break;

- A transferência rede/no-break deverá ser automática, com tempo de transferência inferior a 4ms, assumindo 100% da carga;

13 – Hardware e Software

- Deve possuir hardware (incluindo cabo 5m) a ser instalado em microcomputador com software de rede Windows NT, permitindo:

- Registro dos ultimos 100 eventos;

- Shut-down do sistema / servidor alimentado;

- Monitoração remota através de protocolo SNMP

      - Características Técnicas Específicas

        - Características de Entrada do UPS de 5kVA

- Tensão de entrada: 220 VCA (F+N+T);

- Variação da tensão de entrada: -15%+15%, sem descarga das baterias;

- Variação da frequência: 60 Hz ± 5Hz;

- Fator de potência de entrada : > 0,90;

- Temperatura ambiente: até 40° C;

- Umidade: até 95% sem condensação.

        - Características de Saída do UPS de 5kVA

- Potência de Saída : 5kVA

- Tensão de saída: 220 VCA (F+N)

- Tolerância máxima de tensão de saída: +/- 2%

- Regulação estática da tensão de saída: + 2%

- Regulação dinâmica da tensão de saída para degrau de carga de 100% : 5%

- Frequência: 60 Hz, ± 0,5Hz.

- Distorção harmônica total máxima (DHT): Menor que 3%

- Forma de onda: senoidal, fator de crista 3 : 1 ;

- Tempo máximo de transição rede/bateria: nulo

- Rendimento: acima de 90% a plena carga;

- Capacidade de sobrecarga: 100% da plena carga por 15 min;

- Autonomia mínima das baterias: 30 minutos à plena carga;

- Limite de sobrecarga minima: 150% da plena carga por 30s e 125% da plena carga por 10mim.

- Fator de Potência de saída: 0,7 (mínimo).

    - Fabricantes de Referência

- Os fabricantes informados neste item devem ser utilizados como referência podendo ser aceitos outros fabricantes desde que atendam aos requisitos desta especificação e sejam similares/equivalentes.

      - Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido

- Paschoal Thomeu

- Wetzel

- Daisa

      - Quadros de Sobrepor Metálicos

- ABB

- Schneider

- Siemens

- Cemar

- Elsol

      - Conector Borne Para Painel De Comando

- ABB

- Conexel

- Entrelec

- Phoenix Contact

      - Disjuntores de Baixa Tensão/Minidisjuntores/Dispositivos DR

- ABB

- Schneider

- Siemens

- Eaton

      - Eletrodutos de Aço

- Paschoal Thomeu

- Apolo

- Burndy

- Sptf - Sealtubo "P" (Flexível)

      - Fios e Cabos

- Prysmian

- Ficap

- Reiplás

- Conduspar

      - Fita Isolante

- Pirelli

- 3M - ( Especificação 33+ )

- White Martins

      - Lâmpadas

- Osram

- Philips

- General Eletric

      - Luminárias

- Itaim

- Lumini

- Indelpa

- Lumincenter

- Continet

      - Plugue e Tomada

- Pial Legrand

- Steck

- Schneider

      - Reatores

- Osram

- Philips

      - Tomadas e Interruptores / Espelhos

- Schneider

- Siemens

- Bticino

- Pial Legrand

- Primelétrica

- Steck

      - DPS

- Schneider

- Siemens

- MTM

- Liebert

      - UPS

- POWERWARE

- ENGETRON

- CP

- RIELLO

- RTA

  - Instalações de Telecomunicações

    - Cabeamento Estruturado

      - Normas e Padrões para Instalações de Cabeamento Estruturado

- Todos os materiais a serem utilizados na instalação deverão obedecer às seguintes normas:

- A Norma NBR 14565/2000 da ABNT - Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada

- TIA/EIA-568-B.1 - General Requirements, TIA/EIA-568-B.2 - Balanced Twisted Pair Cabling Components, TIA/EIA-568-B.2-1 - Balanced Twisted Pair Cabling Components - Addendum 1 - Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Ohms category 6 cabling

- TIA/EIA-568-B.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard

- TIA/EIA-569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

- TIA/EIA-606 - The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings

- TIA/EIA-607 - Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications

- Prática 235-510-600 da Telebrás – Projetos de Redes Telefônicas em Edifícios.

- Normas e práticas pertinentes da Telebrás

- Normas da concessionária de telefonia local (Telefônica, como também de outras concessionárias das quais o CONTRATANTE seja cliente).

- Administração do Sistema de Cabeamento Estruturado

- Deverá ser realizada de acordo com a Norma TIA/EIA-606 e NBR 14565 da ABNT.

- A Norma exige identificadores para todos os elementos da infra-estrutura, quais sejam: caminhos (eletrocalhas e eletrodutos), cabos principais e secundários, emendas, tomadas de telecomunicações, espaços (ATs, Sala de Equipamentos, etc.), sistema de aterramento, entre outros.

- Deverão também ser definidos Registros que detalhem os relacionamentos entre os componentes da infra-estrutura, conforme determinado pela Norma TIA/EIA-606.

    - Condutos

- O fornecimento dos eletrodutos deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessórios de fixação e sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

- O fornecimento das eletrocalhas, perfilados e calhas deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como mata juntas, tala de emenda, entre outros, acessórios de fixação e sustentação das eletrocalhas ou perfilados, sejam sustentados sobre o piso por suportes em perfilados 38x38mm, sejam sustentados em parede ou em laje ou sustentados em qualquer outro tipo de estrutura.

      - Eletrodutos Metálicos

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalações aparentes em entreforro e entre o piso elevado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação

- NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de aço carbono, com revestimento protetor, rosca cônica conforme NBR 6414 e com costura. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura “classe pesada”. Possuirão superfície interna isenta de arestas cortantes. Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser empregados, eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a NBR 6323.

- Para instalações aparentes não expostas ao tempo (internas), ou enterrados no solo, ou embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverão ser empregados eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a frio (galvanização eletrolítica)

- Os acessórios do tipo luva e curva deverão obedecer às especificações da Norma 5598 e acompanham as mesmas características dos eletrodutos aos quais estiverem conectados.

        - Observações:

- A bitola miníma para eletrodutos é de 1”

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

    - Condutores

      - Tipo: Cabos UTP de Categoria 5e

        - Aplicação:

- Destinados a distribuição horizontal

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fornecimento e instalação de cabos de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em composto especial de polietileno. Capa externa em PVC não propagante a chama e sem halogênios, com marcação seqüencial métrica, NVP mínimo de 70%, e construídos conforme as normas ISSO/IEC 11801; EM 50173 3 ANSI/TIA /EIA 568 - B 2-1.

- Especificação:

- Cabo: UTP (Unshielded Twisted Pair)

- Tipo: Categoria 5e

- Quantidade de pares: 04

- Dist. Máx. permitida: 90 metros

- Cor: Azul

- Bitola Externa: ~5,4 mm

- Montagem do Cabo: A fixação dos condutores do cabo UTP ao conector RJ-45 deve obedecer à seguinte polaridade (T568A):

PINO COR OBSERVAÇÕES

1 Branco do par branco/verde Par 3

2 Verde Par 3

3 Branco do par branco/laranja Par 2

4 Azul Par 1

5 Branco do par branco/azul Par 1

6 Laranja Par 2

7 Branco do par branco/marrom Par 4

8 Marrom Par 4

- A identificação deve ser colocada a uma distância, conforme descrita a seguir, de modo que a visualização desta não seja prejudicada, conforme descrito abaixo:

- Distância do conector RJ-45 do lado do Patch Panel (•+/- 1,0 cm).

- Distância do conector RJ-45 do lado da estação de trabalho (•+/- 20,0 cm).

- Do lado da estação de trabalho a identificação deverá ser seqüencial, conforme mostrado em projeto.

- No lance dos cabos deve ser considerada uma folga (slack) em ambas as extremidades que deverão atender as seguintes medidas:

- No lado do Armário de Telecomunicações (rack): 3 m

- No lado da estação de trabalho: 0,3 m

        - Observações:

- Os cabos deverão ser identificados utilizando marcadores para condutores elétricos confeccionados em PVC flexível, com inscrição em baixo relevo, em fundo amarelo e letras pretas, com diâmetro adequado a bitola do cabo, de maneira anão produzir esmagamento da seção do cabo e de modo que estes não deslizem pelo cabo indicando o número do terminal da estação de trabalho correspondente.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado

      - Tipo: Patch Cords em cobre e Line Cords em Cobre

        - Aplicação:

- O Patch cord é utilizado para a interligação do Switch ao patch panel.

- O Line Cord interliga os pontos locados na caixa embutida no piso até o usuário (computador).

        - Normas Específicas:

- A Anatel regulamentou que os Patch Cords comercializados a partir de 30 de novembro de 2007 devem atender aos requisitos mínimos da norma EIA/TIA 568-B.2 para Categoria 5e.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão utilizados cabos de cobre não blindados (UTP), categoria 5e, nas dimensões definidas em projeto e planilha, flexíveis, 250 MHz, com 4 pares trançados, com conectores RJ-45 machos (plugs) na polaridade T568A, isolados em composto especial de polietileno e capa externa em PVC não propagante a chama e sem halogênios. Os patch cords deverão ser confeccionados e testados em fábrica, devendo ser apresentada certificação de categoria 5e do fabricante.

        - Observações:

- O line Cord e patch cord a serem fornecidos deverão possuir certificação compulsória da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) nos termos do “Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações” anexo à Resolução 242/2000 da ANATEL.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade

      - Tipo: Abraçadeiras de Velcro

        - Aplicação:

- Utilizada para agrupamento de cabos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão utilizadas abraçadeiras de Velcro com dimensões de 13 mm de largura e 38 mm de comprimento. Deverão ter durabilidade média de 20.000 ciclos e quando imerso em água manter em cerca de 50 % sua força, recuperando-a totalmente quando seca.

- Deverá estar incluso no fornecimento dos cabos UTP e de fibra óptica para instalação em toda a instalação nas calhas, eletrocalhas, racks e em toda a infra estrutura.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade

      - Tipo: Certificação do Cabeamento Estruturado

        - Aplicação:

- Verificação dos parâmetros conforme descrito abaixo:

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser entregues relatórios de todos os pontos lógicos na forma impressa e também em meio magnético (CD).

- A solução e execução dos serviços de instalação deverá ser executado por integrador homologado pelo fabricante que ofereça garantia mínima de 15 anos na instalação e nos componentes (incluindo todos os componentes da instalação, deverá ser garantida a substituição de componente defeituoso sem ônus para o CONTRATANTE durante a vigência da garantia).

- A empresa contratada deverá apresentar previamente, para a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, relatório impresso de, pelo menos, um ponto lógico, para que esta confira os parâmetros calibrados no aparelho e autorize a certificação dos pontos lógicos restantes.

- Para os componentes Categoria 5e, a certificação deverá ser realizada com equipamento Analisador de Rede Local de acordo com as Normas TIA/EIA-568-B.2-1, TIA/EIA-568-B.2 e TIA/EIA-568-B.1.

- Por fim, deve ser entregue ao CONTRATANTE documentação de garantia de 15 anos do sistema de cabeamento estruturado antes do recebimento provisório. A não entrega da documentação solicitada por este item da especificação implicará na retenção de 10% do valor total da obra contratada pelo CONTRATANTE.

        - Sistema de Medição:

- Por ponto instalado.

    - Plugues e Caixas

      - Tipo: Tomada RJ-45

        - Normas Específicas:

- TIA/EIA-569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

        - Características Técnicas / Especificação:

- As tomadas serão do tipo modular, padrão RJ-45, tipo fêmea (jack), 8 pinos, categoria 5e, 250 MHz, com vias de contato planas,não blindada, terminais de conexão em cobre berílio, padrão 110 IDC para cabos com bitola 22 a 26 AWG, polaridade T568A, com corpo em termoplástico de alto impacto não propagante á chama (UL 94 V-0), e fornecidas com protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal contra poeira.

- Os ícones de Identificação deverão ser utilizadas plaquetas coloridas de identificação, encaixadas na parte frontal da tomada RJ-45, para identificação externa dos pontos, de acordo com a Norma TIA/EIA-606. Além disso, no espelho da caixa de piso deverá haver uma plaqueta plástica colorida removível para sinalizar se o ponto está configurado para operar com voz ou com dados.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade.

    - Fabricantes de Referência

- Os fabricantes informados neste item devem ser utilizados como referência podendo ser aceitos outros fabricantes desde que atendam aos requisitos desta especificação e sejam similares/equivalentes.

      - Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido

- Paschoal Thomeu

- Wetzel

- Daisa

      - Eletrodutos de Aço

- Paschoal Thomeu

- Apolo

- Burndy

- Sptf - Sealtubo "P" (Flexível)

      - Eletrodutos de PVC

- Paschoal Thomeu

- Dutoplast

- Tigre

- Wetzel

      - Tomadas e Interruptores / Espelhos

- Schneider

- Siemens

- Bticino

- Pial Legrand

- Primelétrica

- Steck

      - Sistemas de Cabeamento Estruturado

- Systimax

- Nexans

- Panduit

- AMP

- Beldem

  - Instalações Especiais - Sistema de Segurança e CFTV

    - Sistema de Iluminação

      - Características Comuns

- As luminárias e lâmpadas deverão atender aos modelos e fabricantes especificados abaixo, sendo admitida fabricação similar, desde que as características de similaridade sejam comprovadas através de ensaios, apresentação da curva fotométrica da luminária e que a qualidade e acabamento construtivo sejam os mesmos. Todo material técnico e laudos que comprovem a similaridade deverão ser encaminhados ao CONTRATANTE que, após sua análise, poderá aceitar ou rejeitar o produto.

- Todas as peças devem ser construídas em aço SAE 1010/1020 #24 e serem apropriadas para instalação no forro especificado para o ambiente. Não serão aceitas adaptações ou modificações do produto original para sua instalação no forro.

- A pintura das luminárias deverá ser feita após desengorduramento das chapas, à base de epóxi com no mínimo duas demãos de base e duas de acabamento.

- Quando houver aletas, estas devem ser obrigatoriamente de alumínio anodizado brilhante.

- Quando for especificada calha refletora de alumínio anodizado, esta deve ser brilhante.

- Os reatores para lâmpadas fluorescentes deverão ser do tipo eletrônico, partida instantânea, com alto fator de potência e THDi (taxa de distorção harmônica total de corrente) menor que 12%.

- Todas as luminárias foram calculadas para fornecer índice de iluminação (iluminância) previsto na NBR 5413 – Iluminância de Interiores – portanto, a CONTRATADA deverá seguir as prescrições da referida norma. A fiscalização do cliente irá conferir os índices do sistema no recebimento da obra, e após 500 horas de uso do sistema.

- Todas as luminárias instaladas embutidas no forro serão ligadas por meio de conexão composta de prolongador e plugue monobloco macho fêmea, com exceção da alimentação por barramento blindado de iluminação o qual será por prolongador específico do fabricante do barramento, para alimentação individual de cada luminária com as seguintes características:

- Prolongador Monobloco de 10A/250V:

  - Corpo da tomada fêmea confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos (fêmea) de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverão estar identificados.

- Plugue Monobloco de 10A/250V:

  - Corpo do plugue confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverão estar identificados.

      - Tipo: Projetor Orientável – Ipenum – 1x50W

        - Aplicação:

- Spot orientável para iluminação de destaque e valorização de ambiente. Indicada para uso em residências, escritórios, hotéis, estabelecimentos comerciais, vitrines e locais similares. Pode ser usada para iluminação geral.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de sobrepor, tipo spot foco orientável, para 1 lâmpada halógena com refletor em alumínio facetado de 111mm de diâmetro de 50W. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Necessita transformador eletromagnético ou eletrônico.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo Ipenum da Itaim ou luminária com característica técnica equivalente ou superior ao contido neste caderno de especificação.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de embutir em forro – Pérola – 2x26W

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro decorativa.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária circular de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, duplas, 2 pinos. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóx-pó na cor branca. Difusor em vidro plano temperado jateado.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo Blenda da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Compactas Duplas 4P de 26W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas fluorescentes compactas de 26W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 4000 graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 1800 lúmens.

- Diâmetro: 28 mm.

- Comprimento do Bulbo: 165 mm.

- Vida Útil Mínima: 7.500 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%.

- Potência: 26W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Halógenas de 50W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas halógenas de 50W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 3200 graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 1200 lúmens.

- Diâmetro do bulbo: 50 mm.

- Comprimento do Bulbo: 46 mm.

- Vida Útil Mínima: 2.000 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 100%.

- Potência: 50w.

- Tensão: 12v.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - Condutos

- O fornecimento dos eletrodutos deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessórios de fixação e sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

      - Eletrodutos Metálicos

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalações aparentes em entreforro e entre o piso elevado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação

- NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de aço carbono, com revestimento protetor, rosca cônica conforme NBR 6414 e com costura. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura “classe pesada”. Possuirão superfície interna isenta de arestas cortantes. Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser empregados, eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a NBR 6323.

- Para instalações aparentes não expostas ao tempo (internas), ou enterrados no solo, ou embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverão ser empregados eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a frio (galvanização eletrolítica)

- Os acessórios do tipo luva e curva deverão obedecer às especificações da Norma 5598 e acompanham as mesmas características dos eletrodutos aos quais estiverem conectados.

        - Observações:

- Os eletrodutos terão diâmetro mínimo de 1”

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

    - Caixas

      - Tipo: Caixas de Passagem e Derivação

        - Aplicação:

- Nos circuitos de instalações elétricas e sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6235 - Caixas de derivações de instalações elétricas prediais – Especificação;

- NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas – Dimensões;

- Normas complementares exigidas.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Caixa octogonal 4”x4” (com diâmetro de 114mm e profundidade de 53mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos de 3/4”.

- Para instalação no piso: Caixa de passagem 4”x4” (10x10cm) com altura de 65mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalação embutida em parede ou teto: Caixa 4”x2” (profundidade de 51mm) ou 4”x4” (profundidade de 46mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos.

- Caixa de passagem 15x15cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 20x20cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 30x30cm com altura de 116mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalações embutidas em paredes e teto, serão empregadas caixas estampadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm e revestimento protetor à base de tinta metálica. Para pontos de luz no teto serão octogonal 4x4", nas paredes serão 4x2" ou 4x4 "para interruptores e tomadas , 4x4" para telefone e 4x2" para acionadores de alarmes. Para os casos acima poderão ser utilizadas caixas de passagem confeccionadas em PVC auto-extinguível.

- Para instalações embutidas no piso (tomadas, telefone,alarme) , serão de alumínio fundido com tampa de latão polido de altura regulável e junta de vedação em borracha. As entradas devem ter rosca cônica conforme NBR 6414.

- Para instalações aparentes, de maneira geral serão empregados conduletes de alumínio fundido, com tampa em alumínio estampado e junta em borracha. Quando as entradas não forem rosqueadas, deverão ter junta de vedação em borracha (prensa cabo). Em ambos os casos a vedação deve oferecer grau de proteção IP 54.

- Para instalações de alimentadores em áreas abrigadas, em montagem embutida ou aparente, podem ser empregadas caixas de chapa de aço dobradas, com tampa aparafusada. Nestes casos a espessura mínima da chapa deve ser de 1,2 mm.

- Para instalações ao tempo ou em locais muito úmidos, deverão ser empregadas caixas de alumínio fundido com tampa com junta de borracha, de forma a oferecer grau de proteção IP 54.

        - Observações:

- Para instalações embutidas no piso, as caixas de passagem devem ter dimensão de profundidade externa inferior à do contrapiso.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - Condutores

      - Tipo: Cabo Coaxial RG 59

        - Aplicação:

- Transmissão de imagem da câmera de segurança

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fornecimento e instalação de cabo coaxial RG 59 com blindagem de cobre nu ( cobertura 90 – 95%), condutor singelo em aço cobreado, isolamento em polietileno sólido, 75 ohms, 67pF/m, com duplo condutor de cobre de diâmetro 75 mm incorporado, envoltos em capa PVC na cor branca, conectorizados nas extremidades com conector fêmea tipo BNC na rosca.

- Os cabos deverão ser identificados utilizando marcadores para condutores elétricos confeccionados em PVC flexível, com inscrição em baixo relevo, em fundo amarelo e letras pretas, com diâmetro adequado a bitola do cabo, de maneira anão produzir esmagamento da seção do cabo e de modo que estes não deslizem pelo cabo indicando o número do terminal da estação de trabalho correspondente.

- No lance dos cabos deve ser considerada uma folga (slack) em ambas as extremidades que deverão atender as seguintes medidas:

- No lado do Armário de CFTV: 3 m

- No lado da Câmera: 0,5 m

        - Observações:

- N/A.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

    - Rack 19”

        - Aplicação:

- Abrigo de equipamentos ativos de rede distribuídos nos ambiente do CPD e sala técnica, conforme mostrado em projeto. A quantidade de rack's a ser fornecida deverá estar de acordo com quantificada em planilha. Sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- O rack deverá ter estrutura soldada composta por 4 colunas, base, teto e quilha em chapa de aço, com espessura mínima de 3 mm, tratada e pintada na cor bege RAL 7032 texturizada.

- Os fechamentos devem ser removíveis através de fecho rápido macho/fêmea, de fácil remoção, em chapa de aço.

- Deverá estar incluso no fornecimento teto exaustor para rack, porta frontal em vidro temperado transparente, colunas de segundo plano, sistema de chave e fechadura, laterais e traseira removíveis, redutores de tração e pés niveladores. Devem vir equipados com KIT de aterramento incorporado e possuir grau de proteção mínimo IP 44.

- A largura do rack deverá ser de 19", com altura definida em projeto e deverá ter bandeja com no mínimo 2 ventiladores.

- Os equipamentos a serem acondicionados nos racks são bandejas para equipamentos de telecomunicações (modens, switches, etc.) na versão mesa, roteadores e switches, patch Panels, distribuidores ópticos.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os guias de cabos fechados necessários para a organização interna dos cabos. Deverão ser confeccionados em aço com espessura de 1,5mm, com largura de 19" (conforme requisito da Norma ANSI/EIA/TIA-310D), resistente, protegido contra corrosão, com pintura em epóxi de alta resistência a riscos e altura 1U.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os grampos para organização vertical (passa cabos) para organização interna dos cabos. Deverão ser compostos por um anel passa cabo e uma chapa de aço com espessura 1,2 mm, resistente, protegido contra corrosão, com pintura em epóxi de alta resistência a riscos e altura 1U.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os parafusos e portas gaiolas para instalação dos componentes e do rack. Serão utilizados parafusos M5 x 13 mm niquelado, com fenda tipo Philips, para utilização em conjunto com porca gaiolas M5 para furos 9x9 em aço temperado.

    - Sensor de Alarme Infravermelho

        - Aplicação:

- Para acionamento de sistema de alarme.

        - Normas Específicas:

- N/A.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Sensor de presença com acionamento automático num raio de 10 m e ângulo de cobertura de 110° e 360º.

- Para acionamento de central de alarme.

- Regulagem de acionamento na posição automática na faixa de 15 segundos à 10 minutos.

- O módulo do sensor de presença deve ser apropriado para instalação em caixa de passagem 4x2” embutidas em parede de alvenaria ou forro de gesso equipadas com espelho em PVC igual ao padrão de espelho utilizado para interruptores (vide item de espelhos).

- Salvo indicação específica em contrário contida no projeto, serão montados em caixa de chapa estampada ou PVC para instalações embutidas.

- Deverão ser modulares e de fácil instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - Fabricantes de Referência

- Os fabricantes informados neste item devem ser utilizados como referência podendo ser aceitos outros fabricantes desde que atendam aos requisitos desta especificação e sejam similares/equivalentes.

      - Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido

- Paschoal Thomeu

- Wetzel

- Daisa

      - Eletrodutos de Aço

- Paschoal Thomeu

- Apolo

- Burndy

- Sptf - Sealtubo "P" (Flexível)

      - Fita Isolante

- Pirelli

- 3M - ( Especificação 33+ )

- White Martins

      - Sensor de Presença

- Pial

- Sensor Light

      - Cabo Coaxial RG 59

- EATON

- SIEMENS

- ALARMSEG

      - Racks

- Knürr

- Black Box

- Relação de plantas

- Instalações elétricas

- 0588-86-RIACHO_FUNDO_I-EL-0102-R0_QFL_NB

- 0588-86-RIACHO_FUNDO_I-EL-0202-R0_ELE

- Instalações de Cabeamento

- 0588-86-RIACHO_FUNDO_I-CA-0203-R0_ST

- Instalações de Segurança

- 0588-86-RIACHO_FUNDO_I-SE-0102-R0-QACR

- 0588-86-RIACHO_FUNDO_I-SE-0202-R0_SEG

Memorial de Projeto

| Cliente: | Caixa Econômica Federal |
| --- | --- |
| Unidade: | Sala de Auto-atendimento Não-contígua Riacho Fundo I |
| Assunto: | Novas Instalações |

Código do Projeto: 3173-11

nº do Contrato: 0588.2010.86

Índice

A. Introdução	3

1.Conceitos	3

1.1. Contratante	3

1.2. Contratada	3

1.3. Fiscalização	3

1.4. Critério de Similaridade	3

1.5. Normas Gerais e Exigências	3

B. Memorial Descritivo de Obra	7

1.Arquitetura	7

2.Sinalização	7

C. Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos	8

1.Serviços Preliminares e Gerais	8

1.1. Taxas e Emolumentos	8

1.2. Administração da Obra	8

1.2.1. Tipo: Engenheiro e Mestre de Obras	8

1.2.2. Tipo: Demais Funcionários Administrativos e Técnicos	8

1.3. Equipamentos e Ferramentaria	9

1.3.1. Tipo: Uniforme	9

1.3.2. Tipo: Equipamentos de Proteção Individual	9

1.3.3. Tipo: Proteção Coletiva	10

1.4. Outros	11

1.4.1. Tipo: As Built	11

1.4.2. Tipo: Consumos	11

2.Instalações do Canteiro de Obra	12

2.1. Tapumes e Placas de Obra	12

2.1.1. Tipo: Tapume de obra	12

2.1.2. Tipo: Placa de obra em Chapa Galvanizada	13

3.Demolições e Remoções	14

3.1.1. Tipo: Demolições e Remoções Convencionais	14

4.Paredes e Painéis	15

4.1. Paredes de  Gesso Acartonado	15

4.1.1. Tipo: Dry Wall sem Tratamento Acústico, 10 cm de espessura	15

5.Revestimentos de Paredes	16

5.1. Argamassas	16

5.1.1. Tipo: Chapisco	16

5.1.2. Tipo: Emboço	16

5.2. Revestimentos Cerâmicos	16

5.2.2. Tipo: Pastilha de Vidro 2,00x2,00cm, Linha Vidro, da Jatobá	19

6.Esquadrias e Vidros	20

6.1. Vidraçaria	20

6.1.2. Tipo: Vidro Temperado Incolor – espessura 10mm	20

6.1.3. Tipo: Mola Hidráulica de Piso	21

7.Pisos	23

7.1. Preparação de Superfície	23

7.2. Pisos em Pedras Naturais	23

7.2.1. Tipo: Piso de Granito Cinza Andorinha Polido	23

7.3. Pisos Especiais	23

7.3.1. Piso Podotátil de Borracha	23

8. Rodapés e Soleiras	25

8.1.1. Tipo: Rodapé de Granito Cinza Andorinha (h=10cm)	25

8.1.2. Tipo: Soleira de Granito Cinza Andorinha	25

9. Forros	27

9.1. Forros	27

9.1.1. Tipo: Forro de gesso acartonado, tipo FGE	27

10.Pintura	29

10.1.1. Tipo: Pintura PVA sobre Superfície Interna de Argamassa	29

10.1.2. Tipo: Pintura Acrílica sobre Superfícies Internas e Externas de Argamassa	30

11.Comunicação Visual	32

11.1.1. Tipo: Sinalização Interna	32

11.1.2. Tipo: Sinalização Externa	32

12.Diversos	33

12.1.1. Tipo: Tratamento Anti-derrapante	33

12.1.2. Serralheria	34

13. Limpeza Geral e Final	35

13.1.1. Tipo: Remoção de entulho	35

13.1.2. Tipo: Limpeza Final	35

D.  Relação de plantas	36

- Introdução

  - Conceitos

    - Contratante

- Entende-se por CONTRATANTE a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

    - Contratada

- Entende-se por CONTRATADA a empresa executora dos serviços relativos ao objeto.

    - Fiscalização

- Entende-se por Fiscalização o agente da CONTRATANTE responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem executados.

    - Critério de Similaridade

- Nas especificações técnicas de materiais/produtos deste Memorial, o que foi colocado em termos de marca/fabricante, como referência, o foi devido a atender plenamente aos requisitos específicos do sistema projetado e ao padrão de qualidade requerido.

- Para os materiais/produtos a serem fornecidos para compor as instalações projetadas poderá ser possível admitir-se o , desde que aprovado, por escrito no diário de obra, pelo autor do projeto e a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

- Poderá o CONTRATANTE solicitar da CONTRATADA laudos técnicos de ensaios/testes de laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem a integral equivalência de materiais/produtos a serem fornecidos, em relação aos especificados neste Memorial, sem que com isso seja alterado o prazo estabelecido em contrato e sem ônus.

    - Normas Gerais e Exigências

- A planilha orçamentária que acompanha esta especificação é básica, para efeito de estimativa. As LICITANTES deverão fazer criterioso estudo dos itens indicados na planilha, devendo conferir qualquer quantitativo indicado nos desenhos e demais documentos. A planilha orçamentária apresentada pela contratada é de sua inteira responsabilidade.

- As LICITANTES deverão realizar, caso solicitado pelo CONTRATANTE, levantamento no local, não se admitindo da CONTRATADA, posteriormente, desconhecimento das atuais condições e das medidas necessárias à execução dos serviços. Após a visita, as LICITANTES deverão comunicar discrepâncias que possam trazer embaraços  ao perfeito funcionamento dos trabalhos.

- Os projetos apresentados pela CONTRATANTE  deverão, caso necessário, sofrer correções e complementações para se adaptarem às normas existentes no local, sempre com o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO para as aprovações.

- A CONTRATADA será responsável por todas as despesas e providências necessárias a aprovação dos serviços, tais como, licenças, alvarás e habite-se.

- Cabe às LICITANTES fazer, com a devida atenção, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execução dos serviços.

- Após este estudo, a LICITANTE deverá comunicar, por escrito, quaisquer discrepâncias, dúvidas e/ou irregularidades, transgressões às normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros ou omissões que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos. Dessa forma, o CONTRATANTE não aceitará “a posteriori” que a CONTRATADA venha a considerar como serviços extraordinários aqueles resultantes da interpretação dos projetos e normas em vigor. Após a assinatura do

- CONTRATO ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

- Todas as medidas indicadas em projeto deverão ser conferidas no local. Havendo divergências entre as medidas, a FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente comunicada.

- Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços que sobrevierem durante a prestação dos serviços e que sejam necessários para a perfeita execução dos projetos apresentados pela CONTRATANTE. Os custos respectivos por todos os serviços necessários à perfeita execução dos projetos deverão estar incluídos nos preços constantes da proposta da CONTRATADA.

- A CONTRATADA deverá manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos desenhos de todas as partes da obra, bem como das instalações do canteiro. Esses desenhos estarão prontos para serem examinados a qualquer momento pela CONTRATANTE e por toda e qualquer pessoa autorizada pelo mesmo.

- A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram alterações em relação ao projeto original e, ao final da prestação dos serviços, entregar a CONTRATANTE conjunto completo de plantas de “as built” em formato DWG – em meio eletrônico (CD) para AUTOCAD 2000.

- A execução dos serviços contratados será planejada e controlada através do cronograma físico-financeiro, elaborado pela CONTRATADA e submetido a CONTRATANTE, dentro do prazo previsto no Edital. Prazo de conclusão dos serviços: 45 dias. A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra. A CONTRATADA se responsabilizará por todos os danos causados às instalações existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos.

- A CONTRATADA deverá recompor todos os elementos que forem danificados durante a prestação dos serviços (pavimentações, forros, instalações, etc.), usando materiais e acabamentos idênticos aos existentes no local. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

- A CONTRATADA se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO.

- Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais e providências necessárias à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás necessárias aos serviços serão encargo da CONTRATADA, inclusive o pagamento de emolumentos referentes à obra e à segurança pública, bem assim atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz, força, que digam respeito às obras e serviços contratados.

- A CONTRATADA deverá providenciar, com a urgência possível:

- As Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei 6496/77;

- O alvará de Construção, na forma das disposições em vigor;

- Toda a documentação necessária junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessionárias de serviços públicos e demais órgãos pertinentes;

- Os materiais a serem empregados, bem como os serviços a serem executados, deverão obedecer rigorosamente:

- às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos;

- às normas da ABNT;

- aos regulamentos das Empresas Concessionárias;

- às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

- às normas do MARE publicadas no Diário Oficial da União de 31.07.97, denominadas Práticas de Projeto, construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais.

- A CONTRATADA deverá abrir DIÁRIO DE OBRA para acompanhamento dos serviços assinado pelo engenheiro responsável e todo e qualquer acontecimento deverá ser anotado no mesmo em 3 (três) vias. Deverão constar, dentre outros:

- as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- as consultas à FISCALIZAÇÃO;

- as datas de conclusão das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

- os acidentes ocorridos na execução do serviço;

- as respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

- a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução do serviço;

- medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

- outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

- A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos os projetos, especificações, alvará de construção e o presente Caderno de Especificações.

- Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução dos serviços, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com os serviços, ainda que ocorridos fora do canteiro.

- A CONTRATADA não poderá subempreitar os serviços a ela adjudicados, salvo quanto à itens que, por sua especialização, requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. A responsabilidade sobre esses serviços não será transmitida aos subcontrados perante a CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá sempre responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.

- Os serviços só se darão por concluídos após o término de todas as etapas especificadas, retirada dos entulhos, completa limpeza de todas as áreas trabalhadas, teste de todos os equipamentos e pontos  e entrega do HABITE-SE.

- Antes do recebimento final dos serviços, as galerias, as coberturas, os arruamentos, as calçadas e demais áreas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com os serviços, deverão ser limpos de todo o lixo, excesso de material, estruturas temporárias e equipamentos. As tubulações, valetas e a drenagem deverão ser limpas de quaisquer depósitos resultantes dos serviços da CONTRATADA e conservadas até que a inspeção final tenha sido feita.

- Até que seja notificada pela CONTRATANTE sobre a aceitação final dos serviços, a CONTRATADA será responsável pela conservação dos mesmos, e deverá tomar precauções para evitar prejuízos ou danos a quaisquer de suas partes, provocados pela ação de elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer de sua não execução.

- Ao dar por encerrado o seu trabalho, a CONTRATADA oficiará à FISCALIZAÇÃO solicitação de vistoria para entrega dos serviços. Após a realização desta vistoria, a FISCALIZAÇÃO lavrará TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO onde assinalará as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solução. Estas falhas deverão estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Código Civil Brasileiro. A CONTRATADA corrigirá os vícios redibitórios à medida que se tornarem aparentes.

- A FISCALIZAÇÃO terá prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a solicitação de vistoria para entrega dos serviços, para elaborar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

- A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei 3071 - Código Civil ), que definem um prazo de 05 anos como garantia dos serviços.

- Os serviços que poderão causar transtornos ao trabalho nas demais áreas do edifício só poderão ser executados fora do horário comercial. A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários, durante todo o período da prestação dos serviços.

- Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à Fiscalização num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

- A Fiscalização poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue necessário.

- Caso a ausência do funcionário durante visita da Fiscalização não seja julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

- Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a Contratada deverá providenciar substituto.

- O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a Fiscalização solicitar.

- Memorial Descritivo

  - Arquitetura

- Trata-se de projeto para uma sala de auto-atendimento não-contígua em ambiente localizado no shopping de área com aproximadamente 58,55m².

- Para sua execução serão necessários os itens a seguir:

- Demolição de forro em gesso;

- Demolição de piso cerâmico e em porcelanato e contrapiso existentes;

- Demolição de vidro temperado da fachada;

- Execução de painéis em gesso acartonado nos locais indicados em projeto;

- Execução de forro de gesso acartonado com tabica;

- Execução de revestimentos: pintura de paredes e forro, pastilha de vidro na fachada, piso em granito, forro de gesso acartonado.

- A fachada deverá ser composta por porta de dimensões 1,20x2,10m e painéis de vidro fixo (vidro temperado, esp. 10mm), parede revestida de pastilha de vidro e painel letreiro padrão Caixa para SAANC padrão extendido;

- O piso interno da CAIXA será instalado com diferença de nível de 0,5cm no nível do hall do shopping;

- Instalar chapa metálica aparafusada no local onde terá o quadro desativado;

- Retirar torneira existente e fazer fechamento com tampão;

- Todos as determinações de projeto deverão ser executadas.

  - Sinalização

- Instalação de toda a sinalização interna e externa, inclusive de acessibilidade, conforme projeto de sinalização e cadernos de sinalização interna e externa da Caixa Econômica Federal.

- Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos

  - Serviços Preliminares e Gerais

    - Taxas e Emolumentos

- A CONTRATADA será responsável por todas as taxas e despesas administrativas e legais referente à prestação dos serviços.

    - Administração da Obra

      - Tipo: Engenheiro e Mestre de Obras

        - Aplicação:

- Mão de obra necessária para Administração dos serviços, formada por Engenheiro Civil e Mestre de Obras.

        - Características Técnicas / Especificação:

- A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da prestação dos serviços.

- Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

- A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue necessário.

- Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

- Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a Contratada deverá providenciar substituto durante o período.

- O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar.

        - Observações:

- Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo de execução dos serviços em virtude do descumprimento do cronograma da obra.

      - Tipo: Demais Funcionários Administrativos e Técnicos

        - Aplicação:

- Mão de obra necessária para Administração dos serviços, além do engenheiro e mestre de obras supra citados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para determinadas especificidades.

        - Características Técnicas / Especificação:

- O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes e todo aquele profissional que julgar necessário.

- Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.

- A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos gabaritados e especialistas nas diversas áreas da obras (estrutura, elétrica, lógica, etc.) de forma a dirimir dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da execução dos serviços.

- A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais visitas, sempre que julgarem necessárias.

        - Observações:

- Não há.

    - Equipamentos e Ferramentaria

      - Tipo: Uniforme

        - Aplicação:

- Todos os funcionários deverão utilizar uniforme composto por calça comprida, camisa com identificação da CONTRATADA e calçado adequado.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Tais peças deverão ser sempre repostas de forma que sejam mantidas sua características de segurança, de proteção e estética.

        - Observações:

- Não há

      - Tipo: Equipamentos de Proteção Individual

        - Aplicação:

- Todos os funcionários deverão utilizar os equipamentos de proteção individual adequados às atividades e conforme às normas pertinentes.

        - Normas Específicas:

- Norma Regulamentadora NR-6

        - Características Técnicas / Especificação:

- Todos os equipamentos de proteção individual deverão possuir selo de garantia do Inmetro.

- Serão de uso obrigatório, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR-6, os seguintes equipamentos:

          - Capacete de Segurança

- Para trabalhos em que haja risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do funcionário.

          - Protetores Faciais

- Para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

          - Óculos de Segurança Contra Impactos

- Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

          - Óculos de Segurança Contra Radiações

- Para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

          - Óculos de Segurança Contra Respingos

- Para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

          - Luvas e Mangas de Proteção

- Para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas.

- Conforme o caso, as luvas serão de couro, lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

          - Botas de Borracha ou de PVC

- Para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.

          - Calçados de Couro

- Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesão dos pés.

          - Cinto de Segurança

- Para trabalhos em que haja risco de queda

          - Protetores auriculares

- Para trabalhos realizados em locais em que o nível do ruído seja superior ao estabelecido na NR-15, “Atividades e Operações Insalubres”.

          - Respiradores Contra Poeira

- Para trabalhos que impliquem produção de poeira.

          - Máscaras para jato de Areia

- Para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.

          - Respiradores e Máscaras de Filtro Químico

- Para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde.

          - Avental de Raspa

- Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros.

        - Observações:

- A CONTRATADA deverá manter mínimo capacetes, na cor branca, para atender as visitas da FISCALIZAÇÃO bem como da CONTRATANTE.

      - Tipo: Proteção Coletiva

        - Aplicação:

- As proteções coletivas deverão estar devidamente instaladas conforme às normas pertinentes.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Bandejas salva-vidas

- Bandejas salva-vidas de madeira deverão ser instaladas no perímetro da edificação a cada três pavimentos, de forma a atender às normas de segurança.

- Deverá possuir largura mínima de 2,50m.

          - Telamento

- Telas de polietileno deverão ser instaladas no perímetro da edificação, em todos os pavimentos com altura de queda igual ou superior a 2m.

- A tela deverá ter altura mínima de 1,20m.

    - Outros

      - Tipo: As Built

        - Aplicação:

- Elaboração de revisão dos projetos seguindo as modificações necessárias ocorridas posteriormente.

        - Características Técnicas / Especificação:

- As pranchas deverão seguir tamanhos normatizados e seu carimbo deverá seguir modelo padrão a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO.

- Todos os desenhos/projetos deverão ser elaborados em software CAD e seus arquivos deverão ser no formato .dwg para Auto CAD 2000 ou outra versão solicitada pela FISCALIZAÇÃO.

- Deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO 1 (uma) cópia impressa de cada prancha em papel sulfite, gramatura 90, plotadas em preto, bem como CD contendo os arquivos magnéticos.

        - Observações:

- O material deverá ser fornecido antes do Recebimento Provisório dos serviços.

      - Tipo: Consumos

        - Aplicação:

- Todos os consumos tais como materiais de escritório, telefone, água, energia e demais consumos relativos à prestação dos serviços.

        - Observações:

- A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO mensalmente comprovantes de quitação dos débitos junto às concessionárias para que possa haver sua remuneração nas medições.

  - Instalações do Canteiro de Obra

    - Tapumes e Placas de Obra

      - Tipo: Tapume de obra

        - Aplicação:

- Para todo o entorno do local da prestação dos serviços de forma a garantir que toda a área sob intervenção esteja devidamente resguardada e protegida.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Altura do tapume será de 2,20m, acabada. Em caso do terreno inclinado o tapume deverá seguir a inclinação do terreno na parte inferior e na parte superior deverá ser alinhado e nivelado. A altura de 2.20m deverá ser respeitada e seguida pelo nível mais alto do terreno, conforme figura abaixo.

- Deverá ter afastamento de 5cm do piso, para a passagem de águas e para proteção contra a umidade.

- Os montantes principais – peças inteiras e maciças com 75x75mm de seção transversal, espaçado de 1,60m, serão em Peroba-Rosa ou madeira equivalente, solidamente fixado no solo, com fixação mínima de 60cm.

- Travessas – peças inteiras e maciças com 50x50mm de seção transversal, serão de pinho do Paraná ou madeira equivalente e obrigatoriamente deverão esta fixadas, nas duas extremidades da chapa de compensado e no centro.

- As chapas de vedação serão de madeira compensada laminada, de 15mm de espessura, com acabamento lixado em ambas as faces, sua superfície deverá ser completamente reta e bem fixada, em hipótese nenhuma poderá apresentar descontinuidade, emendas ou “barriga”.

- As placas de compensado deverão ter dimensões de 1.60 x 2.20m, a madeira compensada laminada deverá ser constituída por um numero impar de lâminas, 3, 5 ou 7, colocadas sobre pressão, com as fibras em sentido ortogonal, de forma que o movimento higroscópico transversal de uma lâmina é compensado pelas fibras ortogonais da lâmina adjacentes, considerando que no sentido longitudinal é praticamente nula a deformação de madeira.

- A união das lâminas de uma mesma camada será perfeita, para evitar defeitos ou ondulações nas chapas exteriores.

- No caso de emprego de placas em locais sujeitos a molhaduras freqüentes, o adesivo empregado será do tipo à prova d’água e o material será caracterizado com a designação de “compensado naval”.

- Portões, alçapões e portas, para descarga de materiais e acesso de operários, respectivamente, terão as mesmas características do tapume, com esquadrias de Peroba-Rosa, devidamente contraventadas, ferragens robustas, de ferro, com trancas de segurança.

- Todo o tapume, inclusive os montantes, portão e porta, serão imunizados com produto a base de naftenato de zinco e penta clorofenol, aplicado com pistola ou pincel.

- A superfície deve estar perfeitamente preparada e lixada, para a aplicação da pintura, nos encontros das placas de compensado deverá ser aplicada fita de poliéster 10cm, em todo o tapume deve ser aplicado massa acrílica, duas demãos, para posterior aplicação de tinta acrílica, cor branco gelo, da Suvinil ou equivalente.

- A construção do tapume, de acordo com as especificações acima, será executada em todo o perímetro do terreno, exceto quando já houver muros limítrofes.

- Fica a cargo da CONTRATADA a revisão e manutenção do tapume, para que permaneça com suas características iniciais, até o termino da prestação dos serviços.

        - Observações:

- A CONTRATADA deverá apresentar croquis do canteiro de obras, com a indicação dos locais de instalação do tapume e dos barracões para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

      - Tipo: Placa de obra em Chapa Galvanizada

        - Aplicação:

- Instalação de placa para identificação da obra.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Executar placa de obra, nas dimensões mínimas de 300x200cm.

- Deverão constar os seguintes dados: descrição da obra, nome da CONTRATADA, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome do Autor e Co-Autores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsáveis Técnicos pela execução dos serviços, instalações e serviços, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades específicas pelas quais os profissionais são responsáveis; Título, número da Carteira Profissional e região do registro dos profissionais.

- A placa deverá esta instalada, no máximo, 5 (cinco) dias após o início da prestação dos serviços.

- Será em chapa galvanizada nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de base alquídica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perímetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz.

        - Observações:

- Antes de sua execução, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a CONTRATANTE para verificar a necessidade de se seguir algum modelo padrão para a placa.

  - Demolições e Remoções

      - Tipo: Demolições e Remoções Convencionais

        - Aplicação:

- Qualquer demolição ou remoção a ser executada deverá seguir os parâmetros abaixo.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão seguir as normas relativas ao assunto, em especial a NR-18, do Ministério do Trabalho, e a NB-598/77, da ABNT.

- Deverá ser previsto o transporte do material removido para bota-fora.

- A CONTRATADA será responsável por examinar prévia e periodicamente as edificações vizinhas de forma a verificar e garantir a estabilidade de suas estruturas.

- A remoção de materiais por gravidade deverá ser executada por calhas ou dutos fechados, apropriados e dimensionados para o serviço.

- Com a finalidade de reduzir a poeira, os materiais deverão ser previamente umedecidos.

- A remoção e transporte do entulho e demais detritos provenientes da demolição / remoção deverão ser executados pela CONTRATADA, seguindo as exigências legais.

- Materiais demolidos, passíveis de reaproveitamento, deverão ser transportados pela CONTRATADA para local indicado pela CONTRATANTE.

- Os materiais passíveis de reaproveitamento não poderão sofrer danos durante sua retirada de forma a manter sua integridade.

- Desde que não haja outras instruções, para ambientes que mantiverem suas atividades durante a execução da obra, os serviços de demolição só poderão ocorrer fora do horário comercial ou de suas atividades.

- A CONTRATADA deverá seguir as normas contidas na Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, assumindo a responsabilidade pela sobras da obra.

- A CONTRATADA deverá certificar o credenciamento do transportador bem como se certificar de que o material de sobra fora depositado em área licenciada pela Prefeitura (ou Administração Pública).

  - Paredes e Painéis

    - Paredes de  Gesso Acartonado

      - Tipo: Dry Wall sem Tratamento Acústico, 10 cm de espessura

        - Aplicação:

- Nos locais indicados em projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- A espessura das paredes será determinada pelo projeto de arquitetura.

- Para execução das paredes deverão ser fixadas guias no piso a cada 60cm, com parafuso e bucha.

- Os montantes deverão ter aproximadamente a altura do pé direito, com 5mm a menos. Os montantes de partida devem ser fixados nas paredes laterais e nas guias, os demais são colocados verticalmente no interior das guias.

- Quando os montantes forem duplos, deverão ser solidarizados entre si com parafusos espaçados de no máximo 40cm.

- Os marcos de porta devem ser fixados sobre os montantes das paredes e enrijecidos internamente com madeira, quando da fixação de marcos em trecho intermediário da parede. No caso da fixação de topo, tanto a guia inferior como   o trecho de guia imediatamente sobre o marco deve ter abas viradas em 90º, com 20cm de altura, de forma a conferir maior estabilidade ao montante. Na parte superior, entre o marco e a estrutura, na região da bandeira da porta,   deve ser colocado pelo menos um trecho de montante intermediário, para fixação das chapas de gesso. Devem ser empregados montantes metálicos.

- As peças suspensas podem ser fixadas diretamente nas chapas de gesso, desde de que sejam respeitados os limites de cargas recomendados pelo fabricante.

- Deverão ser respeitados os seguintes limites : desvio de prumo inferior a h/600 (h é a altura da parede); irregularidades superficiais inferiores a 3mm em relação a uma régua de 2m de comprimento e irregularidades abruptas   inferiores a 1mm em relação a uma réguas de 20cm.

- As chapas deverão ser aparafusadas nos montantes com espaçamento máximo de 30cm entre os parafusos, com no mínimo 1cm da borda.

- O parafuso de fixação não poderá perfurar totalmente o cartão da placa.

- As chapas já devem possuir suas devidas furações (caixas elétrica ou outra instalações) antes de sua montagem.

- O cartão que reveste e protege as placas não poderá ser danificado. Caso ocorra o painel deverá ser substituído.

- Não poderá haver contato das placas com nenhuma superfície metálica, sem que haja a devida proteção.

- Caso haja previsão de cargas pesadas apoiadas na parede, deverão ser instalados reforços conforme a necessidade.

- Para locais onde há risco de unidade deverá ser utilizada chapa hidrófuga (verde).

- Fiações elétricas não poderão passar pelo interior da parede sem que sejam devidamente protegidas.

- Tubulações em cobre deverão ser isoladas quando passagem pelos furos da estrutura.

- Dry-wall com montantes em chapa galvanizada em “U” com 70 mm de espessura (miolo) mais duas placas de gesso acartonado em cada face (total de 4 placas) de ½” cada, mais manta de lã de rocha de 64 kg/m³ com 2” de espessura, colocadas no miolo da parede (entre chapas).

- As chapas de gesso devem ser fornecidas de acordo com as seguintes Normas ABNT: NBR 14715:2001, NBR 14716:2001 e NBR 14717:2001. Standard (ST)–Chapa Branca para aplicação em áreas secas.

  - Revestimentos de Paredes

    - Argamassas

      - Tipo: Chapisco

        - Aplicação:

- Nas paredes de alvenaria que terão aplicação de revestimento cerâmico.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverá ser aplicado, caso não haja indicação contrária, em todas as superfícies das alvenarias de blocos cerâmicos.

- A alvenaria, antes de receber o revestimento, deve estar seca, as juntas completamente curadas, deixando transcorrer o tempo suficiente para sua acomodação (assentamento).

- Para aplicação as paredes devem ser preparadas: limpar a alvenaria com vassoura, cortar eventuais saliências da argamassa das juntas e umedecer adequadamente a superfície.

- Deverá ser executado com argamassa industrializada.

- Todas as argamassas deverão ser preparadas em equipamento de mistura – misturador por bartelada ou contínuo.

- Poderá ainda ser aceito (com o aval da FISCALIZAÇÃO) chapisco com a seguinte composição: argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, espessura 5mm.

      - Tipo: Emboço

        - Aplicação:

- Nas paredes de alvenaria que terão aplicação de revestimento cerâmico.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os serviços só poderão ser iniciados após completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos e após todas as tubulações serem embutidas nos panos.

- Será constituído de argamassa 1:2:9 de cimento, cal hidratada e areia média úmida (3%), espessura máxima de 20mm.

- Todas as argamassas deverão ser preparadas em equipamento de mistura – misturador por bartelada ou contínuo.

- Utilizar guias de sarrafeamento espaçada com o mínimo de 2 metros.

- As arestas devem ser chanfradas ou protegidas por cantoneiras.

- A superfície deverá ser abundantemente molhada e não deverá ser desempenada para facilitar a aderência do reboco.

- Deverá ser previsto aditivo impermeabilizante para aplicação em áreas externas ou com contato com umidade.

- Para o caso de fachadas que receberão pintura, deverá ser executado frio no revestimento, na região de encunhamento da alvenaria. Para evitar a infiltração de água deverá ser aplicada uma membrana à base de cimento e aditivo que proporcionará flexibilidade e impermeabilização à junta.

- Para reforço da argamassa de revestimento, deve-se utilizar tela de aço galvanizado com malha de pelo menos 25mm.

    - Revestimentos Cerâmicos

- Deverão ser seguidas as normas técnicas referentes ao assunto, em especial:

- NBR 13755 – Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento;

- NBR 13816 – Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia;

- NBR 13817 – Placas cerâmicas para revestimento – Classificação; e

- NBR 13818 – Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaios

- Deverão ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de arquitetura. Caso tais produtos tenham saído de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a CONTRATADA deverá formalizar a necessidade de alteração da especificação perante a FISCALIZAÇÃO que, após análise da solicitação, irá providenciar nova especificação.

- Deverá ser efetuado o tamponamento dos orifícios existentes na superfície da alvenaria, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede, o que constitui erro de execução. Este tamponamento será executado com argamassa apropriada, empregando-se na sua composição areia média.

- Concluída a operação de tamponamento, o ladrilheiro procederá à verificação do desempeno das superfícies, deixando “guias” para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada.

- Em seguida, a superfície dos tijolos deverá ser molhada, o que será efetuado com jato de mangueira, sendo julgado insuficiente o umedecimento produzido por água contida em pequenos recipientes.

          - Características das Peças Cerâmicas

- A caixa do produto deverá conter informações relativas ao tamanho, tonalidade e lote das peças.

- A expansão por umidade deverá estar entre 20 e 25%, comprovada através de laudo técnico, emitido por laboratório independente e idôneo, a ser apresentado à FISCALIZAÇÃO.

- O percentual de absorção de água deverá estar entre 6 e 10%.

- Peças consideradas antiderrapantes deverá possuir grau 0,75 de aderência.

- Antes da aplicação do produto, deverá ser feito teste de umidade para garantir que não haverá alteração do acabamento das peças em virtude do excesso de umidade.

          - Colocação

- A superfície deverá estar limpa, regularizada e aprumada.

- Com a superfície ainda úmida, procede-se à execução do chapisco e, posteriormente, do emboço, conforme disposto em itens específicos.

- Depois de curado o emboço, cerca de dez dias, deverá ser iniciada a colocação dos azulejos ou dos ladrilhos.

- O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade.

- Para locais externos, que recebam insolação ou em grandes panos cerâmicos (superiores a 30m²) deverá ser utilizada argamassa industrial do tipo AC2 ou AC3.

- Para assentamentos com junta seca, utilizar argamassa industrial do tipo AC3.

- Deverá ser construído gabarito para a correta dosagem de argamassa e água.

- Deverá ser adicionada água à argamassa de alta adesividade até obter-se consistência pastosa, ou seja, uma parte de água para três a quatro partes de argamassa.

- Em seguida, deixar a argamassa preparada “descansar” por um período de 15 minutos, após o que deverá ser executado novo amassamento.

- O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até duas horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou de outros produtos.

- A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme de 3 a 4 milímetros.

- Com o lado denteado da mesma desempenadeira de aço, formam-se cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos ou ladrilhos.

- Com esses cordões ainda frescos, deverá ser executado o assentamento, batendo-se um a um como no processo tradicional. A espessura final da camada entre os azulejos ou ladrilhos e o emboço será de 1 a 2 milímetros.

- As peças deverão ser assentadas de baixo para cima, pressionando com a mão ou batando levemente com martelo de borracha.

- Para peças com dimensão igual ou superior a 30cm deverá ser aplicada dupla colagem, com aplicação de argamassa também na peça cerâmica.

- Quando necessário o corte e o furo dos azulejos ou ladrilhos só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

- Em áreas externas ou em locais com insolação considerável, após o assentamento deverá ser colocada sobre o painel cerâmico recém aplicado uma camada de papelão ao papel tipo Kraft umedecido visando retardar a secagem.

- Para conjunto de peças unidos por ponto-cola, cada peça deverá batida (com martelo de borracha) individualmente, de forma que todas consigam esmagar os dentes da argamassa.

          - Juntas

- Juntas de dilatação deverão ser previstas para cada 32 m² de painéis contínuos e no encontro de materiais não solidários tais como:

- em volta de pilares;

- entre pilares e paredes;

- entre paredes e vigas.

- As juntas deverão possuir 5mm de espessura e, preferencialmente, deverão estar localizadas em pontos imperceptíveis, tais como sob rodapés e tabicas de forro.

- Antes do rejuntamento, verá ser retirado o excesso de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de instrumento não contundente, se não existem peças assentadas apresentando som cavo.

- Quando não especificado de forma diversa, as juntas serão corridas e rigorosamente de nível e prumo. A espessura das juntas será de:

- Azulejos:

  - De 15 x 15 cm: 3,0 mm;

  - De 15 x 20 cm: 3,0 mm.

- Ladrilhos

  - De 7,5 x 15 cm: 2,0 mm;

  - D+0 mm;

  - De 15 x 20 cm: 3,0 mm;

  - De 20 x 20 cm: 3,0 mm;

  - De 20 x 30 cm: 3 a 5 mm;

  - De 30 x 30 cm: 5 a 6 mm;

  - De 30 x 40 cm: 6 a 8 mm.

- Ainda quando não especificado de forma diversa, as arestas e os cantos não serão guarnecidos com peças de arremate.

- Decorridos sete dias do assentamento deverá ser executado o rejuntamento.

- De preferência o rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada.

- As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa de rejuntamento.

- Após a aplicação e secagem do rejuntamento deverá ser aplicado selador apropriado para rejuntes.

      - Tipo: Pastilha de Vidro 2,00x2,00cm, Linha Vidro, da Jatobá

        - Aplicação:

- Nas paredes indicadas no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Especificação – Pastilha de vidro 2,00x2,00cm, linha vidro, ref.: VC 0001, da Jatobá.

- Rejunte branco.

  - Esquadrias e Vidros

    - Vidraçaria

          - Manipulação

- As chapas de vidro serão manipuladas de maneira que não entrem em contato com materiais duros, capazes de acarretar defeitos em suas superfícies e bordos.

- A movimentação horizontal e vertical do vidro na obra será estudada adequadamente, de comum acordo com o fornecedor e o construtor.

          - Armazenamento

- As chapas de vidro serão armazenadas em pilhas, apoiadas em material que não lhes danifique os bordos, com uma inclinação em torno de 6% em relação a vertical.

- O Armazenamento será feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de contatos que possam danificar ou deteriorar as superfícies de vidro.

- As condições do local serão tais que evitem infiltração de poeira entre as chapas

- Visando uma melhor preservação das chapas de vidro, o prazo máximo de armazenamento será estabelecido de comum acordo entre o fornecedor e o construtor.

          - Remoção de Manchas

            - Manchas de Irização:

- Apresentam-se como manchas colorodas como óleo sobre água e são decorrência de alterações da superfície do vidro pelo ataque químico da água.

- Aprofundidade do ataque é variável , dependendo do tempo de exposição, podendo a remoção das manchas ser efetuadas por polimento superficial.

- Quando a irização não for muito acentuada, a superfície do vidro poderá ser lavada com solução aquosa de 5% a 10% de fluoreto de amônia ( produro perigoso de ser manuseado)

            - Manchas Cinza

- Apresentam-se de forma irregular, em pequenos pontos, e são decorrência de depósitos de ácido silícico ( sílica solubilizada)

- A remoção dessas manchas será efetuada com uma solução de ácido fluorídrico de 2%a 4% de concentração. Registre-se que esse tipo de limpeza pode atacar as peças metálicas da serralheria, o que exige procedimentos especiais de segurança.

      - Tipo: Vidro Temperado Incolor – espessura 10mm

        - Aplicação:

- Nos locais conforme indicado no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Normas

- NBR 7199 – “Projetos, Execução e Aplicações – Vidro na Construção Civil”

- NBR 7210 – “Vidros na construção civil”

- NBR 9492 – “Vidros de Segurança – Determinação da isibilidade após Ruptura e Segurança contra estilhaços”.

- NBR 9493 – “Vidros de segurança – Determinação da resistência ao impacto com Phanton”.

          - Condições Gerais

- Vidros Planos, lisos, transparentes, incolores, superfícies perfeitamento polidas, apresentando alta resistência conferida por processo térmico de têmpera.

- Espessura: 10mm

          - Corte e Perfurações

- Todos os cortes e perfurações de chapas de vidro temperado serão necessariamente realizados na fábrica antes da operação de têmpera.

- Em conseqüência do que precede, serão cuidadosamente estudadas as dimensões das chapas e suas eventuais perfurações, cujos detalhes serão, em tempo útil, remetidos ao fornecedor.

- Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serão afeiçoadas de acordo com a aplicação prevista.

- As perfurações terão diâmetro mínimo igual à espessura das chapas e máximo igual a 1/3 da largura.

- A distância entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo não poderá  ser inferior ao triplo da espessura da chapa.

- A distância da borda do furo vizinho da aresta da chapa não poderá ser inferior a seis vezes a espessura da chapa, respeitando-se a primeira condição.

          - Assentamento

- Tendo em vista a impossibilidade de cortes ou perfurações das chapas no canteiro, deverão ser minuciosamente estudados e detalhados os dispositivos de assentamento de vidros temperados, cuidando-se, ainda, de verificar a indeformabilidade e resistência dos elementos de sustentação do conjunto.

- No assentamento com grampos ou prendedores, será vedado o contato direto entre elementos metálicos e o vidro, intercalando-se, onde necessário, cartão apropriado que possa ser apertado sem risco de escoamento.

- Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferenças muito grandes de temperaturas entre os centros e as bordas das chapas, adotar gaxetas ou baguetes de fixação com altura pequena.

- As chapas não ficarão em contato direto com nenhum elemento de sustentação, sendo, para tal fim, colocadas gaxetas de EPDM ou neopreno, na hipótese de assentamento em caixilhos.

- Toda a serralheira será inoxidável ou cuidadosamente protegida contra oxidação, a fim de evitar pontos de ferrugem que provocariam  a quebra do vidro.

- As placas não repousarão sobre toda a extensão de sua borda, mas somente em dois calços cujo afastamento será proporcional ao comprimento da chapa, devendo tais calços ficar a cerca de 1/3 das extremidades.

- Assegurar folga da ordem de 3 a 5mm entre o vidro e a esquadria

        - Observações:

- Inclui painéis fixos, portas e suas ferragens.

- As molas de piso estão em item a parte.

      - Tipo: Mola Hidráulica de Piso

        - Aplicação:

- Para as portas de vidro temperado, conforme indicado em projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Modelo de referência: BTS 75 V, da Dorma

- Deverá ser de uso universal (para portas de batente ou vai-e-vem), ter eixos intercambiáveis, duas válvulas de regulagem de velocidade e potência progressiva regulável.

- Deverá ter resistência a corrosão conforme Norma Européia EN1154, em grau máximo.

- O espelho será ajustável.

- Para dimunir o riso de quebra da porta, terá válvula interna de segurança e Backcheck (amortecimento mecânico de abertura da porta).

- O fechamento será feito através da utilização de parafuso de ajuste.

  - Pisos

    - Preparação de Superfície

    - Pisos em Pedras Naturais

      - Tipo: Piso de Granito Cinza Andorinha Polido

        - Aplicação:

- Nos locais conforme indicado em projeto de arquitetura, em placas dim.0,4x0,4m.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura.

- O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

- Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas.

- Deverá ser feito estudo de distribuição das peças de forma a garantir uma superfície uniformemente mesclada, sem discrepâncias acentuadas.

- Deverá ser obtida uma superfície desempenada e bem nivelada.

- Deverão apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

- Deverão ser serradas e acabadas sempre na mesma direção.

- A CONTRATADA executará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções necessárias nas peças para seu perfeito assentamento.

- A espessura das juntas não poderá ser superior a 1,5mm.

- Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.

- Prever execução de argamassa de regularização, traço 1:4, com 3cm de espessura.

- Não poderá haver circulação na área pavimentada por 5 dias após seu assentamento.

- As áreas assentadas deverão permanecer devidamente protegidas durante o período da construção.

- Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO os dados da jazida das peças fornecidas.

    - Pisos Especiais

      - Piso Podotátil de Borracha

- Executar piso podotátil em borracha, alerta (25x25cm) e direcional (25x25cm) internos, cor azul royal da DUAD ou similar, conforme projeto de arquitetura.

- Deverão ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de arquitetura ou nestas especificações. Caso tais produtos tenham saído de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a CONTRATADA deverá formalizar a necessidade de alteração da especificação perante a FISCALIZAÇÃO que, após análise da solicitação, irá providenciar nova especificação.

        - Características técnicas

- Material: Borracha

- Padrão: alerta e direcional

- Dimensões: 250x250 mm

- Espessura: 5mm

- Cor: Azul Royal

- Referência 0240

- Fabricante: DAUD ou Borindus ou similar.

        - Aplicação

- O piso deverá estar isento de manchas de óleo e ou poeira, podendo ser aplicado diretamente sobre mármore, granito e paviflex.

- Colado sobre piso existente com cola de contato Petrocola P4000, Una com catalizador ou equivalente.

  - Rodapés e Soleiras

      - Tipo: Rodapé de Granito Cinza Andorinha (h=10cm)

        - Aplicação:

- Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura.

- O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

- Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas.

- Deverá ser obtida uma superfície desempenada e bem nivelada.

- Deverão apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

- Deverão ser serradas e acabadas sempre na mesma direção.

- A CONTRATADA executará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções necessárias nas peças para seu perfeito assentamento.

- A espessura das juntas não poderá ser inferior a 1,5mm.

- Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.

- Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da Fiscalização.

- A CONTRATADA deverá fornecer à Fiscalização os dados da jazida das peças fornecidas.

        - Observações:

- Prever instalação de perfil de alumínio na face superior do rodapé, conforme detalhe da arquitetura.

      - Tipo: Soleira de Granito Cinza Andorinha

        - Aplicação:

- Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura.

- O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

- Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas.

- Deverá ser obtida uma superfície desempenada e bem nivelada.

- Deverão apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

- Deverão ser serradas e acabadas sempre na mesma direção.

- A CONTRATADA executará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções necessárias nas peças para seu perfeito assentamento.

- A espessura das juntas não poderá ser inferior a 1,5mm.

- Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.

- Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da Fiscalização.

- A CONTRATADA deverá fornecer à Fiscalização os dados da jazida das peças fornecidas.

  - Forros

    - Forros

      - Tipo: Forro de gesso acartonado, tipo FGE

        - Aplicação:

- Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Normas

- NBR 14715:2001 - Chapas de gesso acartonado - Requisitos

- NBR 14716:2001 - Chapas de gesso acartonado - Verificação das características geométricas

- NBR 14717:2001 - Chapas de gesso acartonado - Determinação das características físicas

- Descrição: Forros monolíticos para uso interno em vedações horizontais não-estruturais para áreas secas ou úmidas, constituídos por uma estrutura de aço galvanizado, formada por perfis e tirantes rígidos reguláveis, e painéis de forro de gesso, produzidos por processo industrializado contínuo a partir de gipsita natural e cartão duplex.

          - Placas de Gesso

- Dependendo do uso, poderão ser utilizadas as seguintes placas:

- Placas Placo Standard (ST): áreas secas

- Placas Placo Resistentes à Umidade (RU): ambientes sujeitos à ação da umidade, por tempo limitado (de forma intermitente)

- Placas Placo Resistentes ao Fogo (RF): exigências especiais de resistência ao fogo

          - Estrutura e Acessórios

- Execução de estrutura metálica, utilizando pino com rosca, tirante, borboleta, união e canaleta 70/20, conforme orientação do fabricante.

            - Composição:

- Perfil de aço galvanizado F530 (canaletas longitudinais), com espessura de 0,50mm

- Perfis de aço galvanizado (montantes M), com espessura de 0,50mm e larguras de 48mm, 70mm e 90mm

- Perfil de aço galvanizado (cantoneira CR2), com espessura de 0,50mm e larguras de 25mm e 30mm

- Perfil de aço galvanizado (tabica metálica CR3), com espessura de 0,50mm denominado tabica metálica CR 3.

- União em aço galvanizado para fixação dos perfis longitudinais F530, entre si

- Presilha com regulagem em aço galvanizado para fixação dos perfis nos pendurais de sustentação do forro

- Suspensão MD ou MS com regulagem em aço galvanizado para fixação dos montantes M48, M70 e M90 nos pendurais de sustentação do forro

- Pendurais em arame de aço galvanizado N° 10

- Parafusos autoperfurantes e atarrachantes com acabamento fosfatizado ou zincado, para fixação das placas e fixação perfil/perfil

            - Componentes de acabamento e fixação:

- Fita de papel micro perfurada, empregada nas juntas entre placas

- Fita de papel com reforço metálico, para acabamento e proteção das placas nos cantos salientes

- Massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para preparar e de pega normal, pronta para uso

- Massa especial para calafetação e colagem de placa.

          - Dados Técnicos

| Característica de Desempenho do Produto | Norma de Referência para Avaliação | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| Características geométricas | NBR 14716/01 | espessura ± 0,5mm largura +0 / - 4 mm comprim. +0 / - 5 mm esquadro <2,5 mm/m |
| Densidade superficial de massa | NBR 14717/01 | máximo 2% |
| Resistência mínima à ruptura na flexão | NBR 14717/01 | espessura 9,5 mm: mín 400 N (longit.) / 160 (transv.) espessura 12,5 mm: min 550 N (longit.) / 210 (transv.) espessura 15,0 mm: mín 650 N (longit.) / 250 (transv.) |
| Dureza superficial | NBR 14717/01 | diâmetro máximo 20 mm |
| Absorção de água para chapa RU | NBR 14717/01 | máximo 5% |
| Absorção superfície de água para chapa RU | NBR 14717/01 | Máximo 160 g/m² |

          - Instalação

- Modelo de referência: sistema Placo

- Marcar o nível do forro nas paredes de contorno do ambiente a ser forrado.

- No encontro do forro com a parede seguir o projeto de detalhamento (tabica de 3x3cm em gesso).

- Marcar o espaçamento dos tirantes qualquer que seja o suporte, de modo a ter num sentido, no máximo, 0,60m (espaço entre Perfis F 530) e no outro sentido, no máximo 1,20m (espaço entre pontos de fixação no mesmo perfil).

- Aplicar os Perfis Metálicos F 530 através da união da Presilha F 530 com regulador. A continuidade entre perfis deverá assegurada pela União F 530.

- As placas deverão ser colocadas perpendicularmente aos perfis, com juntas de topo desencontradas.

- Começar o parafusamento pelo canto da placa que se encontra encostada na alvenaria ou nas placas já instaladas, para se evitar comprimir as placas no momento da parafusagem final.

- Parafusar de 0,30 em 0,30m no máximo e a 1cm da borda das placas.

        - Observações:

- As chapas deverão ser aparafusadas na canaleta 70/20 a cada 60cm.

- Deverá ser aplicada nas juntas entre as chapas fita kraft e gesso, formando uma superfície uniforme.

- A fixação dos dutos de ar condicionado e de rede hidráulica e elétrica será sempre independente da fixação do forro.

- Deverão ser previstas juntas de dilatação periféricas (tabicas) e no contorno de pilares e paredes conforme detalhes do projeto de arquitetura.

  - Pintura

      - Tipo: Pintura PVA sobre Superfície Interna de Argamassa

        - Aplicação:

- Para forro de gesso acartonado e demais locais indicados no projeto de arquitetura.

- Acabamentos e cores conforme projeto.

        - Características Técnicas / Especificação:

- A superfície da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.

- Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície.

- Profundas imperfeições da superfície serão corrigidas com a própria argamassa empregada no reboco.

- Imperfeições rasas da superfície serão corrigidas com massa de PVA, modelo de referência “Suvinil Massa Corrida”, ref.: 6350, da “Glasurit”.

- Com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda., eliminar qualquer espécie de brilho.

          - Tratamento da Superfície

- Logo após o preparo da superfície, aplicar uma demão de selador, modelo de referência “Suvinil Selador Acrílico”, ref.: 5700, da “Glasurit”, com as seguintes características:

- Cor: branca;

- Diluição: até 10% (dez por cento), em volume;

- Diluente: água;

- Aplicação: trincha – ref.: 186 ou 529 – de Pincéis Tigre S.A., rolo – ref.: 1320 ou 1328 – idem, idem ou pistola convencional.

- Quatro horas após, aplicar uma demão de “Suvinil Massa Corrida”, ref.: 6350, da “Glasurit”, com as seguintes características:

- Cor: branca;

- Diluição: se necessário, adicionar um pouco de água;

- Diluente: água;

- Aplicação: desempenadeira de aço ou espátula, em camadas finas;

- Rendimento: 8 a 12 m²/galão, por demão.

- Três horas após, efetuar lixamento com “lixa para massa” modelo de referência 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda., e remover o pó.

- Aplicar de uma segunda demão de “Suvinil Massa Corrida” e, três horas após, novo lixamento, agora com “lixa para massa” modelo de referência 230 U, grão 150, da 3M do Brasil Ltda., e remover novamente o pó.

          - Acabamento

- Para acabamento deverá ser aplicada uma demão de látex, modelo de referência “Suvinil Latex”, ref.: 2250, da “Glasurit”, com as seguintes características:

- Cor: a critério do projeto de arquitetura;

- Diluição: até 20% (vinte por cento), em volume;

- Diluente: água;

- Aplicação: trincha modelo de referênicia 186 ou 529 – de Pincéis Tigre S.A., rolo – ref.: 1320 ou 1328 – idem, idem ou pistola convencional;

- Rendimento: 45 a 55 m²/galão, por demão.

- Aspecto: acetinado caso não haja indicação contrária no projeto de arquitetura.

- Quadro horas após, aplicar uma segunda demão, idêntica a primeira.

          - Aplicação

- A CONTRATADA aplicará a pintura, rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas as superfícies indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulsão de acetato de polivinílo.

- Antes do início de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA deverá preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

      - Tipo: Pintura Acrílica sobre Superfícies Internas e Externas de Argamassa

        - Aplicação:

- Nos locais indicados em projeto.

- Acabamentos e cores conforme projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Preparo da Superfície

- A superfície da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.

- Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície.

- Profundas imperfeições da superfície serão corrigidas com a própria argamassa empregada no reboco.

- Imperfeições rasas da superfície serão corrigidas com massa acrílica modelo de referência “Massa Acrílica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”.

- Com “lixa para massa”, modelo de referência 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda., eliminar qualquer espécie de brilho.

          - Tratamento da Superfície

- Logo após o preparo da superfície, aplicar uma demão de selador modelo de referência “Selador Acrílico Pigmentado Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, com as seguintes características:

- Cor: branca;

- Diluição: até 10% (dez por cento) de água – para trincha ou rolo – e até 25% (vinte e cinco por cento) de água para pistola convencional;

- Diluente: água;

- Aplicação: trincha – ref.: 186 ou 529 – de Pincéis Tigre S.A., rolo – ref.: 1320 ou 1328 – idem, idem ou pistola convencional;

- Rendimento: 25 a 35 m²/galão, por demão.

- Quatro horas após, aplicar uma demão de massa modelo de referência “Massa Acrílica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, com as seguintes características:

- Cor: branca;

- Diluição: se necessário, adicionar um pouco de água;

- Diluente: água;

- Aplicação: desempenadeira de aço ou espátula, em camadas finas;

- Rendimento: 8 a 12 m²/galão, por demão.

- Seis horas após, lixamento com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda., e remoção do pó.

- Aplicação de uma segunda demão de “Massa Acrílica Metalatex” e, seis horas após, novo lixamento.

          - Acabamento

- Aplicação de uma demão de tinta de emulsão acrílica “Metalatex Spazio Acabamento Acetinado”, com as seguintes características:

- Cor: conforme projeto de arquitetura;

- Diluição: até 10% (vinte por cento), em volume;

- Diluente: água;

- Aplicação: trincha modelo de referência 186 ou 529 – de Pincéis Tigre S.A., rolo – ref.: 1320 ou 1328 – idem, idem ou pistola convencional;

- Aspecto: acetinado caso não haja indicação contrária no projeto de arquitetura.

- Duas horas após, aplicar uma segunda demão, idêntica a primeira.

          - Aplicação

- A CONTRATADA aplicará a pintura, rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas as superfícies de argamassa – externas ou internas - indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulsão acrílica.

- Antes do início de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA deverá preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

  - Comunicação Visual

      - Tipo: Sinalização Interna

- Toda a Sinalização Interna deverá ser executada de acordo com o Manual de Sinalização Interna para agências da Caixa Econômica Federal e Manual de Acessibilidade.

      - Tipo: Sinalização Externa

- Toda a Sinalização Externa deverá ser executada de acordo com o Manual de Sinalização Externa para salas de auto-atendimento não-contíguas da Caixa Econômica Federal e Manual de Acessibilidade.

  - Diversos

      - Tipo: Tratamento Anti-derrapante

        - Aplicação:

- Na rota acessível, conforme indicado em projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- A solução química aplicada por borrifamento, para áreas internas e externas, deverá atender aos seguintes requisitos técnicos mínimos:

- Destinados a todos os tipos de piso, especialmente granitos, mármores, cerâmicas, ardósias;

- Coeficiente de fricção maior ou igual a 0,60 (ref. ASM 775);

- Cor transparente;

- Garantia de eficiência mínima de 12 (doze) meses;

- Estar de acordo com a legislação referente a biodegradação;

- Aplicação deverá atender fielmente as instruções do fabricante;

- Referência Antideslizante Heritage da Tetraquímica, Antiderrapante Colorgin ou equivalente.

- OBS: Antes da aplicação, verificar a compatibilidade com piso existente e o custo-benefício da aplicação.

      - Serralheria

- Os Trabalho de serralheria deverão utilizar mão de obra especializada, seguindo os projetos de arquitetura.

- A CONTRATA, caso julgue necessário, deverá elaborar desenhos detalhados para a execução das peças metálicas, que deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

- O material a ser empregado deverá ser novo, limpo e perfeitamente desempenado, sem nenhum defeito de fabricação.

- Amostras dos perfis deverão ser apresentados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

- Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.

- Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados, e as asperezas, limadas. Os furos serão executados com broca ou máquina de furar.

- Os perfis e as chapas empregadas na confecção dos perfilados serão submetidos a tratamento preliminar antioxidante, o qual será função do sistema de pintura e obedecerá, no que se refere ao preparo da superfície, ao disposto na norma Sueca SIS 5900.Tipo: Grades Metálicas com Fechamento em Tela Metálica para Janelas

        - Aplicação:

- Para instalação nas janelas, conforme indicado em projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Executadas em ferro chato bitola 1/4” x 3/4”.

- A tela metálica será do tipo tela artística malha 3/4” #12mm.

- Toda serralheria será inoxidável ou protegida contra oxidação.

- Acabamento em esmalte sintético cor branco acetinado, da Coral.

        - Tipo: Grades Metálicas com Fechamento em Tela Metálica para Janelas

        - Aplicação:

- Para instalação nas janelas, conforme indicado em projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Executadas em ferro redondo bitola 5/8”.

- A tela metálica será do tipo tela artística malha 3/4” #12mm.

- Toda serralheria será inoxidável ou protegida contra oxidação.

- Acabamento em esmalte sintético cor branco acetinado, da Coral.

  - Limpeza Geral e Final

- Diariamente o local de execução dos serviços deverá ser limpo de forma a garantir condições de trabalho nas áreas adjacentes.

- Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.

- Durante a fase de demolição, a limpeza terá periodicidade diária. Após esta fase, a periodicidade será semanal.

- Qualquer dano causado ao mobiliário e equipamentos durante o período da execução dos serviços será de inteira responsabilidade da Contratada.

      - Tipo: Remoção de entulho

        - Aplicação:

- Durante todo o período da prestação dos serviços.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável.

- Não poderá haver acúmulo de entulho no local da execução dos serviços, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente.

- Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas.

- Todo entulho deve ser retirado em horário estabelecido pela FISCALIZAÇÃO.

      - Tipo: Limpeza Final

        - Aplicação:

- Limpeza para entrega do serviço.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc. ,serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

- A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos.

- As pavimentações e revestimentos destinados a polimento e lustração serão polidos em definitivo e lustrados.

- As superfícies de madeira serão lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

- Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os revestimentos, inclusive vidros.

- Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não haverá alterações e danos aos seus acabamentos.

- Relação de plantas

- ARQUITETURA:

0588-86-SAANC-RIACHO_FUNDO_I-AR-0105-R0 – PLANTA DE LEIAUTE

0588-86-SAANC-RIACHO_FUNDO_I-AR-0205-R0 – PLANTA DE ARQUITETURA

0588-86-SAANC-RIACHO_FUNDO_I-AR-0305-R0– CORTES E FACHADA

0588-86-SAANC-RIACHO_FUNDO_I-AR-0405-R0 – PAGINAÇÃO DE PISO, FORRO E DETALHES

0588-86-SAANC-RIACHO_FUNDO_I-AR-0505-R0 – VIDRAÇARIA / SERRALHERIA

- SINALIZAÇÃO:

0588-86-SAANC-RIACHO_FUNDO_I-SI-0102-R0 – SINALIZAÇÃO INTERNA/DETALHES

0588-86-SAANC-RIACHO_FUNDO_I-SI-0202-R0 – SINALIZAÇÃO EXTERNA/DETALHES

Memorial de Projeto – Anti-incêndio

| Cliente: | Caixa Econômica Federal |
| --- | --- |
| Unidade: | Sala de Auto-atendimento Não-contígua Riacho Fundo I |
| Assunto: | Novas Instalações |

Código do Projeto: 3173-11

nº do Contrato: 0588.2010.86

Índice

A. Memorial descritivo de Obra 3

1.Instalações de Prevenção e Combate à Incêndio 3

B. Memorial de especificações 4

1.Instalações Especiais - Sistemas de Combate à Incêndio 4

1.1. Normas de execução de Instalações de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico 4

1.2. Detalhamento Dos Equipamentos e Interligações elétricas 4

1.3. Sistema de Combate por Extintores Manuais 4

1.3.1. Definição de Agente Extintor 4

1.3.2. Definição de Carga 4

1.3.3. Definição de Capacidade Extintora 5

1.3.4. Identificação dos extintores 5

1.3.5. Descrição do Sistema 5

1.3.6. Premissas 5

1.3.7. Dados Construtivos 5

1.4. Sinalização 5

1.4.1. Dimensões básicas da sinalização 5

1.4.2. Formas da sinalização: 5

1.4.3. Simbologia para a Sinalização de Emergência 8

1.4.4. Sinalização de Alerta 8

1.4.5. Sinalização de Orientação 8

1.4.6. Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio 10

1.4.7. Indicação de rota de fuga 11

C. Relação de plantas 13

1.Prevenção e Combate à Incêndio 13

- Memorial descritivo de Obra

  - Instalações de Prevenção e Combate à Incêndio

- A edificação em que será instalada a SAANC é existente, e sofrerá alterações no espaço para receber as novas instalações.

- A SAANC contará com um extintor de incêndio manual, iluminação de emergência e sinalização de trajeto de fuga.

- Os extintores manuais de incêndio estão em pontos estratégicos, onde os ocupantes se familiarizem com o equipamento e que estes não sejam obstruídos por materiais.

- A edificação não fará uso de GLP.

- Memorial de especificações

- Nota: Este caderno apresenta marcas de referência para os produtos que foram utilizados como base nos projetos, caso haja necessidade de substituição de algum produto ou peça, amostras deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO e pelos Autores dos Projetos.

  - Instalações Especiais - Sistemas de Combate à Incêndio

    - Normas de execução de Instalações de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

As instalações serão executadas respeitando-se as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros Militar local juntamente com as normas da ABNT para cada caso, onde houver omissão das Instruções Técnicas Corpo de Bombeiros Militar local e da ABNT, serão consideradas as normas internacionais aplicáveis:

- NT 003/2000 – CBMDF – Sistema de proteção por extintores de incêndio

- NBR 12693 – Sistema de proteção por extintores de incêndio

- NBR 13434 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – formas, cores e dimensões

- NBR 13434-2 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico

    - Detalhamento Dos Equipamentos e Interligações elétricas

- As características descritas a seguir buscam apresentar condições básicas para um perfeito fornecimento, cabendo à Contratada sua avaliação, adaptação aos seus específicos equipamentos e complementação de forma a garantir a obediência às normas, às exigências de segurança e à eficiência operacional da instalação.

- A fabricação dos equipamentos deverá estar rigorosamente dentro dos padrões de projeto e de acordo com a presente especificação. As técnicas de fabricação e a mão-de-obra a ser empregada, serão compatíveis com as normas mencionadas na sua última edição.

- Todos os materiais empregados na fabricação dos equipamentos serão novos e de qualidade, composição e propriedade adequados aos propósitos a que se destinam e de acordo com os melhores princípios técnicos e práticas usuais de fabricação, obedecendo às últimas especificações das normas de referência.

- A Contratada comunicará à Contratante os casos de erros e/ou omissões relevantes nesta Especificação Técnica, solicitando instruções antes de iniciar a fabricação.

    - Sistema de Combate por Extintores Manuais

      - Definição de Agente Extintor

- Extintor Tipo ABC - Pó Químico Seco ABC (Fosfato de monoamônia)

      - Definição de Carga

- Os extintores ABC devem possuir 6 Kg de carga.

      - Definição de Capacidade Extintora

- Os extintores ABC devem possuir a capacidade extintora de 10B cada um.

      - Identificação dos extintores

- Devem cumprir com o previsto na NBR 7532

      - Descrição do Sistema

- Deverão ser instalados extintores portáteis em toda a área de risco para combate manual a incêndio incipiente, distribuídos em todos os ambientes (natureza do fogo classes”A”, “B” e “C”),

      - Premissas

- Os extintores estão distribuídos de forma que cada unidade extintora (considerando a definição de unidade extintora prevista nos regulamentos pertinentes) cubra uma área de risco não superior a 250 m² e ainda que o operador não percorra, do extintor até o ponto mais afastado, uma distância superior à 15 m.

- O extintor deve ser instalado de maneira que haja menor possibilidade de o fogo bloquear seu acesso.

- O extintor deve ser instalado de maneira que seja visível, para que todos os usuários fiquem familiarizados com sua localização.

- O extintor deve ser instalado de maneira que não fique obstruído por pilhas de material de qualquer natureza.

      - Dados Construtivos

- Os extintores deverão ser fabricados em chapa de aço carbono nº 16 de acordo com a ABNT laminada a frio, soldada eletronicamente nos sentidos longitudinal e transversalmente, pelo processo "mig", com acabamento feito com tinta à base de poliuretano. A válvula será em latão forjado, sendo o gatilho e cabo bicromatizados. A mangueira será de tela de nylon, com duas camadas de PVC flexível, entremeadas com tecidos de fios poliéster.

- Os Extintores de PQS com capacidade para 6Kg com cilindros deverão ser fabricados em aço carbono sem costura, com válvula tipo latão estampado, de descarga intermitente, dotada de dispositivo de segurança calibrado de 180 a 200kgf/cm² e difusor plástico inquebrável pintado na cor vermelho padrão corpo de bombeiro e fornecido com carga inicial e suporte de fixação. Deverá ter sua fabricação baseada na Norma EB-160, com selo de aprovação conforme Norma EB-150 da ABNT.

- Os extintores serão de fabricação BUCKA SPIERO, RESIL ou EQUIVALENTE que atenda as Normas citadas anteriormente e que apresente o selo da ABNT.

    - Sinalização

      - Dimensões básicas da sinalização

- A > L2/2000, Onde: A = área da placa em m².

- C.L = Distância do observador à placa, em m (metros). Esta relação é válida para L < 50 m, sendo que deve ser observada a distância mínima de 4 m, conforme Tabela 1.

      - Formas da sinalização:

- Circular - utilizada para implantar símbolos de proibição (ver forma geométrica da Tabela 1);

- Triangular - utilizada para implantar símbolos de alerta (ver forma geométrica da Tabela 1);

- Quadrada e retangular - utilizadas para implantar símbolos de orientação, socorro, emergência, identificação de equipamentos utilizados no combate a incêndio e mensagens escritas (ver forma geométrica da Tabela 1).

| Sinal | Forma Geométrica | Cota em (mm) | Distância máxima de visibilidade (em m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 |
| Proibição |  | D | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 610 | 710 | 760 |
| Alerta |  | L | 140 | 210 | 280 | 340 | 410 | 480 | 550 | 620 | 680 | 820 | 960 | 1020 |
| Orientação, Salvamento e Equipa/os |  | L | 90 | 140 | 180 | 230 | 270 | 320 | 360 | 410 | 450 | 540 | 630 | 680 |
|  |  | H | 80 | 110 | 150 | 190 | 220 | 260 | 300 | 330 | 370 | 440 | 520 | 550 |
|  |  | L | L * 1,5 H |

- Tabela 1 – Formas geométricas e dimensões das placas de sinalização

| Altura mínima (mm) | Distância de leitura com maior impacto (m) | Altura mínima (mm) | Distância de leitura com maior impacto (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4 | 300 | 36 |
| 50 | 6 | 350 | 42 |
| 65 | 8 | 400 | 48 |
| 75 | 9 | 500 | 60 |
| 85 | 10 | 600 | 72 |
| 100 | 12 | 700 | 84 |
| 135 | 16 | 750 | 90 |
| 150 | 18 | 800 | 96 |
| 200 | 24 | 900 | 108 |
| 210 | 25 | 1000 | 120 |
| 225 | 27 | 1500 | 180 |
| 250 | 30 | 1000 | 120 |

Tabela 2 – Altura mínima das letras em placas de sinalização em função da distância de leitura

- No caso de emprego de letras, elas devem ser grafadas obedecendo à relação:

- h > L / 125

- Onde: h= altura da letra, em m / L= distância do observador à placa, em metros.

- A Tabela 2 apresenta valores de altura de letra para distâncias pré-definidas. Todas as palavras e sentenças devem apresentar letras em caixa alta, fonte Univers 65 ou Helvetica Bold.

| Referência Padrão | Denominação das Cores: |
| --- | --- |
|  | Vermelho | Amarelo | Verde | Preto | Branco |
| Munsell Book of Colors | 5R 4/14 | 5Y 8/12 | 2.5G 3/4 | N 1.0/ | N 9.5/ |
| **Pantone | 485C | 108C | 350C | 419C | - |
| *CMYK | C0 M100 Y91 K0 | C0 M9 Y94 K0 | C79 M0 Y87 K76 | C0 M0 Y0 K100 | - |
| *RGB | R255 G0 B23 | R255 G255 B0 | R0 G61 B0 | R0 G0 B0 | - |

- Tabela 3 – Cores de segurança e contraste

- O padrão de cores básico é o Munsell Book of Colors.

- O sistema de Cores Pantone, foi baseado na conversão do padrão Munsell.

- Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressão foram convertidos do sistema Pantone.

- Cores de sinalização - as cores de segurança e cores de contraste são apresentadas na tabela 3.

- Cores de segurança - a cor de segurança deve cobrir, no mínimo, 50% da área do símbolo, exceto no símbolo de proibição, onde este valor deve ser, no mínimo, de 35%.

- Aplicação das cores de segurança:

- Vermelha - utilizada para símbolos de proibição, emergência e identificação de equipamentos de combate a incêndio;

- Verde - utilizada para símbolos de orientação e salvamento;

- Preta - utilizadas para símbolos de alerta e sinais de perigo.

- Cores de contraste - as cores de contraste são a branca ou amarela, conforme especificado na tabela 3, para sinalização de proibição e alerta, respectivamente.

- As cores de contraste devem ser fotoluminescentes, para a sinalização de orientação e de equipamentos.

      - Simbologia para a Sinalização de Emergência

- A simbologia de Sinalização de Emergência deve obedecer a:

- forma: circular;

- cor de contraste: branca;

- barra diametral e faixa circular (cor de segurança): vermelha;

- cor do símbolo: preta;

- margem (opcional): branca;

- proporcionalidades paramétricas.

| Cód. | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 |  | Proibido utilizar elevador em caso de incêndio | Símbolo: circular Fundo: branco Pictograma: símbolo do elevador e chama, em preto Faixa circular e barra diametral: vermelho | Nos locais de acesso aos elevadores comuns e monta-cargas. |

      - Sinalização de Alerta

- A sinalização de alerta deve obedecer a:

- forma: triangular;

- cor do fundo (cor de contraste): amarela;

- moldura: preta;

- cor do símbolo (cor de segurança): preta ;

- margem (opcional): branca;

- proporcionalidades paramétricas.

| Cód. | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 |  | Cuidado, risco de choque elétrico | Símbolo: triangular Fundo: amarelo Pictograma: raio, em preto Faixa triangular: Preto | Próximo a instalações elétricas que oferecem risco de choque. |

      - Sinalização de Orientação

- A sinalização de orientação deve obedecer a:

- forma: quadrada ou retangular;

- cor do fundo (cor de segurança): verde;

- cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

- margem (opcional): fotoluminescente;

- proporcionalidades paramétricas.

| Cód. | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  | Saída de emergência | Símbolo: Quadrado Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para esquerda ou direita em verde e fundo fotoluminescente | Indicação das saídas de emergência, preferencialmente utilizada em complementação por seta indicativa da direção da saída. |
| S2 |  | Escada de emergência | Símbolo: Quadrado Fundo: verde Pictograma: escada com seta indicativa de subida ou descida em verde e fundo fotoluminescente | Indicação das escadas de emergência, preferencialmente utilizada em complementação com símbolo S1. |
| S3 e S4 |  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para a esquerda ou direita em verde e fundo fotoluminescente com seta indicativa (união de duas sinalizações quadradas x(homem) e y(seta). | Indicação da direção (esquerda ou direita) de uma rota de saída |
| S5 |  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para esquerda ou direita em verde e fundo fotoluminescente e seta indicativa para baixo (união de duas sinalizações quadradas x(homem) e y(seta) | Indicação de uma saída de emergência através de uma porta corta-fogo em escadas; deve ser afixada acima da porta corta-fogo de acesso. |
| S6 |  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para esquerda ou direita em verde e fundo fotoluminescente e seta indicativa para cima (união de duas sinalizações quadradas x(homem) e y(seta) | Afixada acima de uma porta, indicando a direção para obter acesso a uma saída de emergência, quando esta não for aparente ou diretamente visível. |

| Cód. | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S7 |  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para esquerda ou direita em verde e fundo fotoluminescente e seta indicativa | Indicação da direção de acesso a uma saída que não esteja aparente Indicação da direção de uma saída por rampas C. A seta indicativa deve ser posicionada em acordo com a direção a ser sinalizada. |
| S8 |  | Escada de segurança | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: pessoa correndo para esquerda ou direita em verde e fundo fotoluminescente e escada com seta indicativa | Indicação do sentido de fuga no interior das escadas |
| S9 |  | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: Mensagem escrita “SAÍDA” fotoluminescente, com altura de letra sempre > 50mm | Indicação das saídas de emergência, preferencialmente utilizada em complementação por símbolo (figura x ou Y). |
| S10 |  | Número do pavimento | Símbolo: quadrado ou retangular Fundo: verde Pictograma: alfanumérico, indicando número do pavimento, pode se formar pela associação de duas placas (p.ex.: 1o + SS = 1o SS), Quando necessário. | Indicação de cada pavimento, no interior da escada. |

      - Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio

- A sinalização de equipamentos de combate a Incêndio deve obedecer a:

- forma: quadrada ou retangular;

- cor do fundo (cor de segurança): verde;

- cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

- margem (opcional): fotoluminescente;

- proporcionalidades paramétricas.

| Cód. | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 |  | Comando manual de alarme ou bomba de incêndio | Símbolo: Quadrado Fundo: vermelho Pictograma: dois círculos sobrepostos, com fundo fotoluminescente | Ponto de acionamento de alarme de incêndio, bomba de incêndio, ou outro equipamento. Deve sempre ser acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto. |
| E3 |  | Alarme sonoro | Símbolo: Quadrado Fundo: vermelho Pictograma: Sirene com contorno fotoluminescente e fundo vermelho. | Indicação de um local de acionamento do alarme geral. |
| E5 |  | Extintor de incêndio | Símbolo: Quadrado Fundo: vermelho Pictograma: perfil de um extintor de incêndio, fotoluminescente | Indicação de localização dos extintores de incêndio |
| E11 |  | Setas indicativas de localização dos equipamentos | Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: seta indicativa fotoluminescente | Indicação da localização dos equipamentos de combate a incêndio. Deve sempre ser acompanhado do símbolo do(s) equipamento(s) que estiver(em) oculto(s). |

      - Indicação de rota de fuga

- A indicação continuada de rotas de fuga deve ser realizada por meio de setas indicativas, de acordo com os critérios especificados no texto desta norma, instaladas no sentido das saídas, com as seguintes especificações abaixo:

| Cód. | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 |  | Direção da rota de saída | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: seta indicativa prolongada, fotoluminescente. | Nas paredes, próximo ao piso, e/ou nos pisos de rotas de saída. |
| C2 |  | Direção da rota de saída | Símbolo: quadrado Fundo: verde Pictograma: seta, fotoluminescente. | Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento |

- Relação de plantas

  - Prevenção e Combate à Incêndio

- 0588-86-SAANC-RIACHO_FUNDO_I-AI-0101-R0

Memorial de Projeto – Ar Condicionado

| Cliente: | Caixa Econômica Federal |
| --- | --- |
| Unidade: | Sala de Auto-atendimento Não-contígua Riacho Fundo I |
| Assunto: | Novas Instalações |

Código do Projeto: 3173-11

nº do Contrato: 0588.2010.86

Índice

A. Memorial Descritivo da Obra 3

1.Instalações de Ar Condicionado 3

B. Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos 4

1. Instalações Especiais - Ar Condicionado, Exaustão e Pressurização 4

1.1. Dados Para o Projeto 4

1.2. Locação das Unidades 4

1.3. Detalhamento dos Equipamentos e Interligações elétricas 4

1.4. EQUIPAMENTOS 5

1.4.1. SPLIT DE EMBUTIR 5

1.5. Rede de Dutos 6

1.5.1. Rede de Dutos Convencionais 6

1.6. Suportes e Amortecedores 7

1.7. Critério De Similaridade 8

1.8. Embalagens e Transporte 8

1.8.1. Embalagens 8

1.8.2. Transporte 8

1.9. Montagem e Identificação 9

1.9.1. Supervisão de Montagem 9

1.9.2. Serviços de Montagem 9

1.9.3. Placas e Identificação 9

1.9.4. Identificação das Partes do Sistema 9

1.10. Rede hidráulica 9

1.10.1. Especificação dos Materiais 9

1.11. Recebimento do Sistema 10

1.11.1. Recebimento 10

2. Limpeza Geral e Final 10

2.1. Tipo: Remoção de entulho 10

2.1.1. Aplicação: 10

2.1.2. Tipo: Limpeza Final 10

3. Relação de plantas 11

- Memorial Descritivo da Obra

  - Instalações de Ar Condicionado

- Instalação de Splits tipo embutir na setor de abastecimento , em local indicado em projeto.

- Instalação dos dutos de insuflamento conforme indicado em projeto.

- Instalação de bandeja de dreno tipo sanduíche abaixo da evaporadora.

- Instalação de grelha de retorno conforme projeto.

- A condensadora será instalada do lado externo da parede de fundo do referido posto de atendimento, em local indicado em projeto, em estrutura metálica à ser confeccionada.

- As linhas frigorígenas adentrarão a edificação através de furo na parede realizado com serra copo.

- A linha de dreno será confeccionada no local e seguirá até a descida de água existente da edificação, conforme indicado no projeto.

- A Contratada comunicará à Contratante os casos de erros e/ou omissões relevantes nesta Especificação Técnica, solicitando instruções antes de iniciar a fabricação.

- Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos

  - Instalações Especiais - Ar Condicionado, Exaustão e Pressurização

- As instalações serão executadas respeitando-se as normas da ABNT para cada caso, onde houver omissão da ABNT, serão consideradas as normas internacionais aplicáveis.

- De maneira geral será obedecida a NBR - 16401. Para tanto deverão ser empregados profissionais devidamente habilitados e ferramental adequado a cada tipo de serviço. As normas de construção dos materiais e equipamentos complementadas por:

- ANSI - "American National Standards Institute";

- ARI - "Air Conditioning and Refrigerating Institute";

- ASHRAE -"American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers";

- ASME - "American Society of Mechanical Engineers";

- ASTM - "American Society for Testing and Materials";

- NEC - "National Electrical Code";

- NEBB - “National Enviromental Balancing Bureau”

    - Dados Para o Projeto

- A presente especificação tem como finalidade definir os parâmetros técnicos ideais de temperatura a serem mantidos na Sala de Auto-Atendimento do Riacho Fundo I, localizado na cidade de Brasília – Caixa Econômica Federal.

- O projeto foi elaborado para atender a carga térmica de verão, considerando-se uma Latitude de 8° Sul e 47° Oeste. As condições externas são Temperatura de bulbo seco de 32 °C e Temperatura de bulbo úmido de 26 °C, enquanto que as condições de conforto foram definidas para as áreas de espera: Temperatura de bulbo seco de 24 °C e Umidade relativa de 50%; e para os ambientes de escritórios: Temperatura de bulbo seco de 23 °C e Umidade relativa de 50%

    - Locação das Unidades

- Os condicionadores de ar tipo embutir serão locados abaixo do forro, utilizando-se parafusos e buchas e varão rosqueado de 3/8”.

- A unidade condensadora será locada do lado externo da parede de fundo do referido posto de atendimento.

    - Detalhamento dos Equipamentos e Interligações elétricas

- As características descritas a seguir buscam apresentar condições básicas para um perfeito fornecimento, cabendo à Contratada sua avaliação, adaptação aos seus específicos equipamentos e complementação de forma a garantir a obediência às normas, às exigências de segurança e à eficiência operacional da instalação.

- A fabricação dos equipamentos estará rigorosamente dentro dos padrões de projeto e de acordo com a presente especificação. As técnicas de fabricação e a mão de obra a ser empregada, serão compatíveis com as normas mencionadas na sua última edição.

- Todos os materiais empregados na fabricação dos equipamentos serão novos e de qualidade, composição e propriedade adequados aos propósitos a que se destinam e de acordo com os melhores princípios técnicos e práticas usuais de fabricação, obedecendo às últimas especificações das normas de referência.

- A Contratada comunicará à Contratante os casos de erros e/ou omissões relevantes nesta Especificação Técnica, solicitando instruções antes de iniciar a fabricação.

    - EQUIPAMENTOS

      - SPLIT DE EMBUTIR

        - Características

- TIPO:SPLIT DE EMBUTIR;

- Fluido: Ar;

- Gás Refrigerante: R22;

- Capacidade: 30000 BTU/h.

- Eficiência Energética: Os Splits deverão ser classificados com Selo PROCEL “A”.

- FABRICANTE: TRANE, CARRIER, YORK, LG.

        - Gabinete

- Constituído em chapa galvanizada pintada a pó epóxi, parafusados a estrutura formando um conjunto de excelente robustez. Isolados termo acusticamente com placas de lã de vidro, com proteção contra arraste por elastômeros autoextinguíveis.

        - Evaporador / Condensador

- Serpentina em tubos de cobre de diâmetro 3/8" com doze aletas por polegada, em alumínio, expandidas mecanicamente e testadas a pressão de 21,0 kgf/cm.

        - Ventiladores

- Os ventiladores do evaporador serão em chapa de aço galvanizada, rotor tipo sirocco, balanceado estática e dinamicamente, sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações. Os ventiladores do condensador serão em chapa de aço galvanizada, rotor tipo axial, balanceado estática e dinamicamente, sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações.

        - Motores Elétricos

- Assíncrono, de indução, monofásico ou trifásico (vide projeto), com rotor tipo gaiola, quatro pólos, isolamento classe B IP - 54.

        - Transmissão

- Através de acoplamento direto ao eixo do motor/ventilador, com buchas de bronze.

        - Compressores

- Do tipo hermético, de acionamento direto, 3450 RPM. Carcaça estampada em aço especial, laminado a quente, bloco e mancal em aço especial, pistão em alumínio. Motores selecionados para atender as curvas de torque do compressor, adequados a uma flutuação de mais ou menos 10 % da tensão nominal, refrigerados pelo próprio fluxo de fluido refrigerante de sucção e protegidos internamente contra sobrecarga. Baixo nível de ruído mesmo quando submetido a situações severas.

        - Circuito Frigorífico

- O circuito frigorifico dos equipamentos será composto de compressor hermético, evaporador e condensador tipo serpentina aletada, provido de registro na entrada e saída do fluido frigorifico, visor de liquido com indicador de umidade, distribuidor e capilares. As linhas de liquido, descarga e sucção foram dimensionadas para manter a velocidade correta para o arraste de óleo de volta ao compressor.

        - Dispositivos De Segurança

- Termostato de controle, pressostato de alta e baixa pressão, contatores, relés de sobre-carga, fusíveis de comando, termostato interno no compressor, registro no condensador e válvulas de serviço com tomada de pressão na entrada e saída de cada compressor.

        - Fixação

- As evaporadoras serão fixadas na laje através de varões roscados de 3/8” em local indicado no projeto, e a condensadora será locada do lado externo da parede de fundo do referido posto de atendimento , em estrutura própria, conforma indicado em projeto.

    - Rede de Dutos

      - Rede de Dutos Convencionais

- O sistema de distribuição de ar é realizado através de dutos fabricados em chapa de aço galvanizado, conforme indicado a seguir, e montado no pleno existente entre o forro e o teto. O ar será insuflado nos ambientes através de grelhas diversas, mostradas em projeto, e fabricadas em alumínio, deverão ser dotadas de registros reguladores de vazão. Para garantir a estanqueidade, os dutos deverão ser executados com equipamentos do tipo Lockformer, e as uniões deverão ser feitas com juntas tipo Powermatic.

- Os dutos convencionais deverão ser fabricados em aço galvanizado, conforme indicação em projetos, sendo que os materiais deverão seguir as seguintes especificações:

- Aço galvanizado: conforme PB-315/81 - Chapas de aço-carbono zincadas por imersão a quente - requisitos gerais (NBR-7013), EB-649/81 - Chapas de aço-carbono zincadas pelo processo contínuo de imersão a quente (NBR-7008) e MB-5/88 - Produto metálico - ensaio de dobramento semiguiado (NBR-6153);

- A chapa utilizada para construção dos dutos, salvo expresso ao contrário em projeto, deverão ter a bitola de acordo com a NB-10/78 - Instalações centrais de ar condicionado para conforto - parâmetros básicos de projeto (NBR-16401), dados na tabela a seguir:

| Bitola USG – Espessura (mm) | Circular (mm) | Retangular (mm) |
| --- | --- | --- |
| Alumínio | Aço Galvanizado | Helicoidal | Calandrado Longitudinal | Lado Maior |
| 24 – 0,64 | 26 – 0,50 | até 255 | até 450 | até 300 |
| 22 – 0,79 | 24 – 0,64 | 250 a 600 | 460 a 750 | 310 a 750 |
| 20 – 0,95 | 22 – 0,79 | 950 a 900 | 760 a 1150 | 760 a 1400 |
| 18 – 1,27 | 20 – 0,95 | 950 a 1250 | 1160 a 1500 | 1410 a 2100 |
| 16 – 1,59 | 18 – 1,27 | 1300 a 1500 | 1510 a 1300 | 2110 a 3000 |

- Deverá ser observado o nível de estanqueidade, especificado no projeto, para definição do sistema de junção dos dutos que poderá ser: juntas/chavetas, perfis Metu ou flanges TDC). Essas definições seguirão as seguintes classes:

- 2.Classe “A” – dutos com pressão interna de até 50 mmCA (500 Pa).

- 3.Classe “B” – dutos com pressão interna de 51 mmCA (510 Pa) até 100mmCA (1000Pa).

- O dutos deverão obedecer aos padrões normais de serviço em conformidade com o disposto nas normas da ABNT e recomendações da CI12 - SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association) ou DW143 da HVCA (Heating Ventilating Contractors Association).

- Os dutos deverão ser isolados externamente com manta de lã de vidro de 25 mm de espessura, fixados aos dutos por meio de adesivo especial para o material utilizado. Todas as mantas serão montadas de forma a não apresentar descontinuidades.

- Os dutos deverão ser totalmente selados nas emendas, juntas e chavetas com frio asfalto. Os joelhos e curvas deverão ser dotados de veios defletores, segundo a boa técnica de colocação das mesmas para atenuar a perda de carga, os veios defletores das curvas e acessórios deverão ser executados em chapa de aço galvanizado de bitola 18. Deverão ser fixados na laje. Todos os pendurais, braçadeiras e suportes deverão ser confeccionados em aço, ferro cantoneira ou barras roscadas, e pintados com tinta protetora, anticorrosiva. Nos pontos onde forem detectados vibrações, os dutos deverão ser providos, a posteriori, de apoios de borracha. As interligações dos dutos com as unidades condicionadoras deverão ser através de conexões de lonas flexíveis.

- O interior dos dutos deverá estar totalmente limpo após a sua instalação, visto que normalmente é executada concomitantemente à obra civil.

- A fabricação da rede de dutos, deverá ser executada por mão-de-obra especializada e com prática comprovada nesta atividade, equipada com máquinas e ferramental necessários, adequados e em bom estado de uso. Os serviços deverão ser desenvolvidos com observância, durante todo o tempo, dos aspectos de ordem e limpeza e organização.

- Para obtenção de um melhor nível de estanqueidade e padronização, desejado a esta aplicação, o instalador deverá obedecer aos seguintes parâmetros:

- Somente será autorizada a utilização de “viradeira” para dobras a 90 (noventa) graus. Demais ângulos e conformações deverão utilizar ferramentas próprias para tais funções, tais como:

- Enlharga (Pittsburgh), juntas e chavetas

  - Máquina Fabricação – Lockfomer ou equivalente

  - Modelo Referência – Cleatformer.

- Fechamento longitudinal

  - Máquina Fabricação – Trumpf ou equivalente

  - Modelo Referência – Seam Locker.

- Importante: Não serão aceitos fechamentos longitudinais (Enlharga) com utilização de martelos.

- Todos os tirantes e barras usadas na suportação dos dutos deverão ser pintadas e tratadas contra corrosão. A tinta de fundo a ser aplicada será a base de resina epóxi curada com isocianato (tinta stop primer) que atenda a norma SIDERBRÁS SB – 54. A superfície a ser pintada deverá estar seca e livre de contaminantes. A aplicação da tinta de fundo deverá ser realizada com pistola de pulverização, uniformemente e em duas demãos. A tinta será de fabricação Renner do tipo “Renner primer de alta aderência” ou Hammerite de fabricação da Coral, ou outras tintas anti corrosivas com composição em cromato de zinco.

    - Suportes e Amortecedores

- A CONTRATADA fornecerá, instalará todas as braçadeiras, tirantes, conexões, suportes flexíveis, chumbadores expansivos e outros dispositivos para a montagem e fixação dos equipamentos, incluindo-se as unidades condicionadoras, tubulações, rede de dutos, fiação e demais elementos que constituem o conjunto da instalação, conforme desenhos.

- Todas as estruturas deverão ser fabricados em ferro e serem submetidas a tratamento contra corrosão. Devem ser firmemente fixadas a estrutura e testadas antes da montagem dos equipamentos. Para garantir a segurança dos operadores toda a área próxima aos condicionadores deve possuir guarda corpo, com altura mínima de 1,5 metros, feitas em estrutura de ferro tubular de 2,5 polegadas de diâmetro.

    - Critério De Similaridade

- Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos neste projeto, o foram por serem os que melhor atenderam aos requisitos específicos do sistema e de qualidade.

- Estes equipamentos e materiais poderão ser substituídos por outros similares, estando o critério de similaridade sob responsabilidade exclusiva da contratante e do autor do projeto.

- Para comprovação da similaridade será apresentado à contratada, por escrito, justificativa para a substituição das partes especificadas neste documento, incluindo memorial de cálculo para seleção dos equipamentos propostos, acompanhado, quando for o caso, de diagramas e cálculos psicrométricos e catálogos com as especificações de equipamentos e materiais.

    - Embalagens e Transporte

      - Embalagens

- Todas as partes integrantes deste fornecimento terão embalagens adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, desde a fábrica até o local de montagem sob condições que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias não pavimentadas e/ou via marítima ou aérea.

- Além disto, as embalagens serão adequadas para armazenagem por período de, no mínimo, 01 (um) ano, nas condições citadas anteriormente.

- A Contratada adequará, se necessário, seus métodos de embalagem, a fim de atender às condições mínimas estabelecidas acima, independente da inspeção e aprovação das embalagens pela Contratante ou seu representante.

- As embalagens serão baseadas nos seguintes princípios:

- Todos os volumes conterão as indicações de peso, bruto e líquido, natureza do conteúdo e codificação, bem como local de instalação.

- Ter indicações de posicionamento, de centros de gravidade e de pontos de levantamento;

- Todas as indicações serão feitas nas 4 (quatro) faces do volume, no sentido de facilitar a ordem de estocagem e identificação dos mesmos.

- As embalagens conterão também as indicações do tipo de armazenagem: condições especiais de armazenagem, armazenagem em lugar abrigado ou ainda, armazenagem ao tempo.

- Ser projetadas de modo a reduzir o tempo de carga e descarga, sem prejuízo da segurança dos operadores.

- No caso de materiais que venham a permanecer por longo tempo estocados ou que suas características necessitem de inspeções, manutenção preventiva ou outros serviços, as respectivas embalagens serão construídas de forma a serem abertas sem danificá-los.

      - Transporte

- Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA, são considerados quando postos no canteiro.

- A CONTRATADA será responsável pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais e equipamentos desde o local de armazenagem no Canteiro até o local de sua aplicação definitiva.

- Para todas as operações de transporte, a CONTRATADA proverá equipamento, dispositivos, pessoal e supervisão necessários às tarefas em questão.

- A CONTRATADA preverá em todas as operações de transporte, todos os seguros aplicáveis.

    - Montagem e Identificação

      - Supervisão de Montagem

- A CONTRATADA manterá na obra, durante o período de montagem, técnico(s) especializados para acompanhamento dos serviços. Estes elementos farão também a supervisão técnica da qualidade do serviço.

- A CONTRATADA não permitirá que os serviços executados e sujeitos às inspeções por parte da CONTRATANTE, sejam ocultados pela construção civil, sem a aprovação ou a liberação desta.

      - Serviços de Montagem

- Os serviços de montagem abrangem, mas não se limitam aos principais itens abaixo:

- Fabricação e posicionamento de suportes metálicos necessários à sustentação dos componentes;

- Nivelamento dos componentes;

- Fixação dos componentes;

- Execução de retoques de pinturas (caso fornecidos já pintados) ou pintura conforme especificação anteriormente definida;

- Posicionamento de tubos, dutos, conexões e dispositivos de fixação ou sustentação dos mesmos;

- Interligação de linhas de fluidos aos componentes e/ou equipamentos;

- Interligação de pontos de alimentação elétrica aos componentes e/ou equipamentos;

- Isolamento térmico de todas as linhas de fluidos ou equipamentos conforme aplicável;

- Regulagem de todos os subsistemas que compõem o Sistema de Ar Condicionado;

- Fornecimento e instalação de toda a rede elétrica de força, de acordo com o projeto.

      - Placas e Identificação

- Cada equipamento deverá receber uma placa contendo todas as informações necessárias à sua perfeita identificação (Marca, modelo, fabricante, número de série, data de fabricação e capacidade). As placas de identificação serão feitas de aço inoxidável, com dizeres em língua portuguesa gravados em baixo relevo. A Contratante reserva-se o direito de solicitar a inclusão de informações complementares nas placas de identificação.

- Pesos e dimensões serão representados em unidades do Sistema Internacional de Unidade.

      - Identificação das Partes do Sistema

- As linhas de fluidos serão identificadas em conformidade ao determinado no item correspondente.

- Todas as partes serão identificadas com seu código correspondente por meio de uma plaqueta de aço, gravada a punção, presa aos mesmos por rebites.

    - Rede hidráulica

Este item abrange o fornecimento de todos os materiais para a montagem das tubulações,válvulas, registros, suportes e o quanto for necessário para a completa instalação da rede hidráulica que atenderá a casa de máquinas e o dreno dos equipamentos instalados.

      - Especificação dos Materiais

- Toda tubulação das colunas, ramais e distribuição da água fria será executada com tubos de cloreto de polivinil (PVC), pressão de serviço 7,5 Kgf/cm², soldáveis, de acordo com a ABNT.

- Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma.

Os tubos deverão ser de PVC duro com diâmetros entre 20 a 40 mm

    - Garantia

- Deverá ser dada uma garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, desde que os mesmos não tenham sido usados abusiva e impropriamente, contrariando as recomendações fornecidas.

- Para os compressores dos equipamentos deverá ser dada garantia de 3 anos.

- A garantia dos equipamentos correrá a partir da data de start-up dos mesmos.

    - Recebimento do Sistema

      - Recebimento

- Após a montagem, e testes a CONTRATADA ou a Empresa indicada pela CONTRATADA considerarão, quando todas as condições de desempenho do sistema forem satisfatórias, dentro dos parâmetros assumidos, a instalação aceita.

  - Limpeza Geral e Final

- Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas áreas adjacentes à obra.

    - Tipo: Remoção de entulho

      - Aplicação:

- Durante todo o período da obra.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Não poderá haver acúmulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente.

- Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas.

      - Tipo: Limpeza Final

        - Aplicação:

- Limpeza para entrega da obra.

        - Características Técnicas / Especificação

- Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc. ,serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

- A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos.

- As pavimentações e revestimentos destinados a polimento e lustração serão polidos em definitivo e lustrados.

- Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não haverá alterações e danos aos seus acabamentos.

  - Relação de plantas

- AR CONDICIONADO:

- 0588-86-RIACHO_FUNDO_I-AC-0101-R0

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/____- ______

NOME DA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE/FAX:

E-MAIL:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DA SAANC (SALA DE AUTOATENDIMENTO NÃO CONTÍGUA) SHOPPING RIACHO MALL, EM RIACHO FUNDO/DF , DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/___ - 2011 E SEUS ANEXOS.

ITEM I:

| OBJETO (A) | PREÇO GLOBAL R$ (B) |
| --- | --- |
| SAANC (SALA DE AUTOATENDIMENTO NÃO CONTÍGUA) | R$ |

3) PREÇO GLOBAL: R$ _______ (__________________________).  Este é o valor que deverá ser transportado para a proposta de preços, o qual deve ser digitado, obrigatoriamente, após a anexação desta Proposta Comercial, e que representa o valor que será considerado para o julgamento da proposta

Neste valor estão incluídos todos os custos, para a perfeita execução do serviço ora cotado. Inclusive:

- os referentes à mão-de-obra, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários. Já considerando o horário previsto nos termos do subitem 1.4 do Edital, para execução dos serviços de engenharia, bem como, para os casos em que ocorra acréscimo de área construída, os valores relativos a todos os procedimentos necessários à legalização da área averbada, incluindo a averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

- Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente.

- Não estão incluídos nos preços propostos os custos relativos ao IRPJ (imposto de Renda Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), seja na composição do BDI (Benefícios e Despesas indiretas), seja como item específico da planilha de composição do preço.

4) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ________ (_________) dias, contados da data de sua apresentação. (OBS.: Não inferior a 60 dias, conforme subitem 5.3.3 do Edital)

5) PRAZO DE GARANTIA DOS MATERIAIS e EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS: _____ (_______) anos. Conforme item 5.3.4, do edital, deverá ser de no mínimo 01 ano.

6) PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS: _____ (_______) anos. Conforme item 5.3.5, do edital, deverá ser de no mínimo 05 anos.

7) DECLARAÇÃO e TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL:

7.1) DECLARAÇÃO: Declaramos que nos responsabilizamos pelas transações efetuadas em nosso nome, assumindo como firmes e verdadeiras nossas propostas e lances, inclusive nossos atos praticados diretamente ou por nosso representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de nossa senha, ainda que por terceiros.

7.2) TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL:

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF nº ..........................., por meio do seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para fins do disposto no item 8.7 do Edital de Pregão Eletrônico n.º 000/7066-2011.

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;

E, ainda, declara que:

7. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

7.3) DECLARAÇÃO DE CORRETO DESCARTE DE ENTULHO ATENDENDO À RESPONSABILIDADE SÓCIO EMPRESARIAL

Declaramos que efetuaremos o correto descarte do entulho decorrente dos serviços prestados para este edital, atendendo a responsabilidade sócio empresarial..

Local e data

___________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa  - Nome  -  RG  -  CPF

8) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM TODOS ITENS UNITÁRIOS E TOTAIS PREENCHIDOS:  esta deve ser preenchida em sua totalidade a Planilha orçamentária, cujos valores não poderão ser superiores ao estimado pela Caixa.

Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo(s) que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se, sumariamente, a fração remanescente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ________ (_________) dias, contados da data de sua apresentação. (OBS.: Não inferior a 60 dias, conforme subitem 5.3.5 do Edital)

A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penas da lei, que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

Local e data

___________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF

INSTRUÇÕES:

1. A PROPOSTA DE PREÇO corresponde ao VALOR GLOBAL, constante da Coluna A ; o qual deve ser digitado, obrigatoriamente, após a anexação desta Proposta Comercial, e que representa o valor que será considerado para o julgamento da proposta.

2. A PROPOSTA COMERCIAL deve ser preenchida conforme modelo acima, em arquivo único, sem caracteres tais como figuras e com tamanho limitado a 8mg (megabytes), e anexada no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ escolher Portal de Compras, no quadro Navegue Por, escolher a opção CAIXA - Pregão Eletrônico, no link Propostas / Abrangência Nacional (OK) / Selecionar o Pregão nº ... - ... / Enviar Proposta;

3 – Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo(s) que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se, sumariamente, a fração remanescente.

ANEXO III

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

| PLO - Planilha Orçamentaria Detalhada. |
| --- |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Unitário | Total do item | Total do item com BDI | Incidência |
|  |  |  |  | Mão de obra | Material |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ENGENHEIRO | mês | 0,40 | 15.051,72 | 0,00 | 6.020,69 | 7.525,86 | 5,10% |
| 1.1.2 | MESTRE DE OBRAS | mês | 1,50 | 5.294,16 | 0,00 | 7.941,24 | 9.926,55 | 6,72% |
| 1.2 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSANDA | m² | 15,00 | 12,69 | 21,96 | 519,75 | 649,69 | 0,44% |
| 1.2.2 | PROJETO "AS BUILT" | m² | 58,55 | 0,00 | 6,00 | 351,30 | 439,13 | 0,30% |
| Total do Item com BDI====> | 18.541,22 | 12,55% |
| 2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 1,00 | 21,41 | 0,00 | 21,41 | 26,76 | 0,02% |
| 2.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 58,55 | 9,99 | 0,00 | 584,91 | 731,14 | 0,50% |
| 2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHA, NA FACHADA | m² | 6,26 | 8,63 | 0,00 | 54,02 | 67,53 | 0,05% |
| 2.4 | RETIRADA DE FORRO DE GESSO ACARTONADO | m² | 75,35 | 2,76 | 0,00 | 207,97 | 259,96 | 0,18% |
| 2.5 | REMOÇÃO DE ENTULHO | m³ | 12,00 | 5,52 | 30,00 | 426,24 | 532,80 | 0,36% |
| 2.6 | RETIRADA DE VIDROS DA FACHADA | m² | 11,52 | 28,88 | 0,00 | 332,70 | 415,87 | 0,28% |
| 2.7 | RETIRADA DE LUMINÁRIAS | un | 1,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 75,00 | 0,05% |
| Total do Item com BDI====> | 2.109,06 | 1,43% |
| 3 | FORROS, PAREDES E DIVISÓRIAS |
| 3.1 | PAREDE EM GESSO ACARTONADO, ESP=10cm | m² | 38,26 | 0,00 | 70,00 | 2.678,20 | 3.347,75 | 2,27% |
| 3.2 | ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO, ESP=15cm | m² | 1,00 | 15,86 | 13,02 | 28,88 | 36,10 | 0,02% |
| 3.3 | CHAPISCO/ REBOCO | m² | 1,00 | 12,64 | 5,92 | 18,56 | 23,20 | 0,02% |
| 3.4 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, TIPO FGE - INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA | m² | 58,55 | 0,00 | 44,05 | 2.579,13 | 3.223,91 | 2,18% |
| Total do Item com BDI====> | 6.630,96 | 4,49% |
| 4 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |
| 4.1 | PASTILHA CERÂMICA 2x2cm | m² | 13,92 | 10,13 | 78,85 | 1.238,60 | 1.548,25 | 1,05% |
| Total do Item com BDI====> | 1.548,25 | 1,05% |
| 5 | PORTAS, ESQUADRIAS E VIDROS |
| 5.1 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm, INCLUSIVE FERRAGENS E MOLA DE PISO | un | 1,00 | 0,00 | 1.360,87 | 1.360,87 | 1.701,09 | 1,15% |
| 5.2 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, PARA FACHADA | m² | 8,69 | 0,00 | 281,52 | 2.446,41 | 3.058,01 | 2,07% |
| Total do Item com BDI====> | 4.759,10 | 3,22% |
| 6 | PISOS |
| 6.1 | REGULARIZAÇÃO DE PISO, ESP=3cm | m² | 58,55 | 6,23 | 7,95 | 830,24 | 1.037,80 | 0,70% |
| 6.2 | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, PLACAS PADRONIZADAS DE 40x40cm | m² | 58,55 | 26,12 | 127,22 | 8.977,59 | 11.221,99 | 7,60% |
| 6.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO EM GRANITO | m² | 58,55 | 18,59 | 10,40 | 1.697,36 | 2.121,71 | 1,44% |
| 6.4 | PISO TÁTIL EMBORRACHADO (ALERTA OU DIRECIONAL) DE SOBREPOR (DIM. 25x25x5cm) PARA ÁREA INTERNA | m² | 2,00 | 8,90 | 169,89 | 357,58 | 446,98 | 0,30% |
| 6.5 | APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO ANTI-DERRAPANTE | m² | 9,00 | 3,25 | 15,50 | 168,75 | 210,94 | 0,14% |
| Total do Item com BDI====> | 15.039,40 | 10,18% |
| 7 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |
| 7.1 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 17 cm DE LARGURA, 2cm DE ESPESSURA, CINZA ANDORINHA, MESMO PADRÃO EXISTENTE NO FÓRUM | m | 1,60 | 0,00 | 45,35 | 72,56 | 90,71 | 0,06% |
| 7.2 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 21 cm DE LARGURA, 2cm DE ESPESSURA, CINZA ANDORINHA, MESMO PADRÃO EXISTENTE NO FÓRUM | m | 3,45 | 0,00 | 60,47 | 208,61 | 260,76 | 0,18% |
| 7.3 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, H=10cm - INCLUSO MÃO DE OBRA | m | 57,75 | 0,00 | 67,67 | 3.907,94 | 4.884,93 | 3,31% |
| Total do Item com BDI====> | 5.236,40 | 3,55% |
| 8 | SERRALHERIA |
| 8.1 | GRADE EM AÇO GALVANIZADO, COM TELA ARTISTICA E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | m² | 2,54 | 47,58 | 241,57 | 735,60 | 919,50 | 0,62% |
| Total do Item com BDI====> | 919,50 | 0,62% |
| 9 | PINTURA |
| 9.1 | PINTURA ACRILICA FOSCA, COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA PVA | m² | 90,00 | 7,63 | 4,01 | 1.047,60 | 1.309,50 | 0,89% |
| 9.2 | PINTURA PVA, COR BRANCO NEVE (FORRO) | m² | 58,55 | 6,31 | 2,82 | 534,56 | 668,20 | 0,45% |
| Total do Item com BDI====> | 1.977,70 | 1,34% |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| 10.1 | ALIMENTADORES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 15,00 | 8,32 | 6,28 | 219,00 | 273,75 | 0,19% |
| 10.1.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1'' | m | 5,00 | 3,25 | 8,41 | 58,30 | 72,88 | 0,05% |
| 10.1.3 | CONECTOR RETO BOX Ø1” | un | 14,00 | 1,64 | 2,26 | 54,60 | 68,25 | 0,05% |
| 10.1.4 | CABO FLEXIVEL AFUMEX 450/750V 4,0mm² | m | 110,00 | 2,00 | 1,25 | 357,50 | 446,88 | 0,30% |
| 10.1.5 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1'' | un | 5,00 | 11,65 | 13,19 | 124,20 | 155,25 | 0,11% |
| 10.1.6 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 3,00 | 11,65 | 14,12 | 77,31 | 96,64 | 0,07% |
| 10.2 | ALIMENTADORES DE QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 15,00 | 8,32 | 6,28 | 219,00 | 273,75 | 0,19% |
| 10.2.2 | CONECTOR RETO BOX Ø1” | un | 12,00 | 1,64 | 2,26 | 46,80 | 58,50 | 0,04% |
| 10.2.3 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV-90ºC, SEÇÃO NOMINAL 6,0mm² | m | 70,00 | 2,16 | 2,03 | 293,30 | 366,63 | 0,25% |
| 10.2.4 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1'' | un | 2,00 | 11,65 | 13,19 | 49,68 | 62,10 | 0,04% |
| 10.2.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 1,00 | 11,65 | 14,12 | 25,77 | 32,21 | 0,02% |
| 10.3 | TOMADAS DE REDE NO-BREAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 21,00 | 8,32 | 4,96 | 278,88 | 348,60 | 0,24% |
| 10.3.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 3,00 | 8,32 | 6,28 | 43,80 | 54,75 | 0,04% |
| 10.3.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 3,00 | 4,99 | 2,02 | 21,03 | 26,29 | 0,02% |
| 10.3.4 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3/4'' | m | 15,00 | 2,22 | 5,67 | 118,35 | 147,94 | 0,10% |
| 10.3.5 | CONECTOR RETO BOX Ø3/4” | un | 10,00 | 1,52 | 1,93 | 34,50 | 43,13 | 0,03% |
| 10.3.6 | CONECTOR RETO BOX Ø1” | un | 3,00 | 1,64 | 2,26 | 11,70 | 14,63 | 0,01% |
| 10.3.7 | CABO FLEXIVEL AFUMEX 450/750V 2,5mm² | m | 190,00 | 1,83 | 0,75 | 490,20 | 612,75 | 0,41% |
| 10.3.8 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 3,00 | 11,65 | 8,39 | 60,12 | 75,15 | 0,05% |
| 10.3.9 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1'' | un | 1,00 | 11,65 | 13,19 | 24,84 | 31,05 | 0,02% |
| 10.3.10 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 1,00 | 2,50 | 0,94 | 3,44 | 4,30 | 0,00% |
| 10.3.11 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10cm | un | 5,00 | 6,66 | 7,65 | 71,55 | 89,44 | 0,06% |
| 10.3.12 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 1,00 | 11,65 | 14,12 | 25,77 | 32,21 | 0,02% |
| 10.3.13 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR VERMELHA. | un | 6,00 | 4,83 | 18,66 | 140,94 | 176,18 | 0,12% |
| 10.4 | TOMADAS DE REDE COMUM |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 18,00 | 8,32 | 4,96 | 239,04 | 298,80 | 0,20% |
| 10.4.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3/4'' | m | 3,00 | 2,22 | 5,67 | 23,67 | 29,59 | 0,02% |
| 10.4.3 | CONECTOR RETO BOX Ø3/4” | un | 3,00 | 1,52 | 1,93 | 10,35 | 12,94 | 0,01% |
| 10.4.4 | CABO FLEXIVEL AFUMEX 450/750V 2,5mm² | m | 80,00 | 1,83 | 0,75 | 206,40 | 258,00 | 0,17% |
| 10.4.5 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 1,00 | 11,65 | 8,39 | 20,04 | 25,05 | 0,02% |
| 10.4.6 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10cm | un | 2,00 | 6,66 | 7,65 | 28,62 | 35,78 | 0,02% |
| 10.4.7 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 3,00 | 2,50 | 0,94 | 10,32 | 12,90 | 0,01% |
| 10.4.8 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA. | un | 4,00 | 4,83 | 18,66 | 93,96 | 117,45 | 0,08% |
| 10.5 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 27,00 | 8,32 | 4,96 | 358,56 | 448,20 | 0,30% |
| 10.5.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 12,00 | 8,32 | 6,28 | 175,20 | 219,00 | 0,15% |
| 10.5.3 | CONECTOR RETO BOX Ø3/4” | un | 10,00 | 1,52 | 1,93 | 34,50 | 43,13 | 0,03% |
| 10.5.4 | CONECTOR RETO BOX Ø1” | un | 3,00 | 1,64 | 2,26 | 11,70 | 14,63 | 0,01% |
| 10.5.5 | CABO FLEXIVEL AFUMEX 450/750V 2,5mm² | m | 280,00 | 1,83 | 0,75 | 722,40 | 903,00 | 0,61% |
| 10.5.6 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1'' | un | 2,00 | 11,65 | 13,19 | 49,68 | 62,10 | 0,04% |
| 10.5.7 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10cm | un | 3,00 | 6,66 | 7,65 | 42,93 | 53,66 | 0,04% |
| 10.5.8 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 3,00 | 11,65 | 14,12 | 77,31 | 96,64 | 0,07% |
| 10.5.9 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 2,00 | 2,50 | 0,94 | 6,88 | 8,60 | 0,01% |
| 10.5.10 | CAIXA OCTOGONAL C/ FUNDO MOVEL | un | 14,00 | 2,50 | 1,62 | 57,68 | 72,10 | 0,05% |
| 10.5.11 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X28W/220V.-2005 | un | 6,00 | 18,66 | 128,99 | 885,90 | 1.107,38 | 0,75% |
| 10.5.12 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X28W/220V.-2007 | un | 5,00 | 18,66 | 154,00 | 863,30 | 1.079,13 | 0,73% |
| 10.5.13 | LUMINARIA DE EMERGENCIA MOD. BLF 11/2T AUREON | un | 2,00 | 18,66 | 124,40 | 286,12 | 357,65 | 0,24% |
| 10.5.14 | LUMINARIA DE EMERGENCIA MOD. BLF 11/2T AUREON C/ INDICAÇÃO DE SAÍDA | un | 1,00 | 18,66 | 124,40 | 143,06 | 178,83 | 0,12% |
| 10.5.15 | INTERRUPTOR COM UMA TECLA SIMPLES 10A.250V | un | 1,00 | 3,50 | 6,09 | 9,59 | 11,99 | 0,01% |
| Total do Item com BDI====> | 9.009,74 | 6,10% |
| 11 | QUADROS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |
| 11.1 | QUADRO DE SEC. DA CONDENSADORA - QSEC-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | CHAVE SECCIONADORA MODULAR MONOPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=25A, 230V, ICU=10KA | un | 2,00 | 6,13 | 40,85 | 93,95 | 117,43 | 0,08% |
| 11.1.2 | CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO IP 65 - 300x220x120mm, COM ACESSÓRIOS (PLACA DE MONTAGEM, EMBUTES E ETC..) | un | 1,00 | 3,53 | 23,50 | 27,03 | 33,78 | 0,02% |
| 11.2 | QUADRO DE FORÇA E LUZ E NO-BREAK - QFL-NB |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Minidisjuntor tripolar, norma IEC 60947-2, In=32A, 400V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=10kA | un | 1,00 | 16,39 | 109,28 | 125,67 | 157,09 | 0,11% |
| 11.2.2 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=25A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=4,5kA | un | 3,00 | 0,96 | 6,40 | 22,09 | 27,61 | 0,02% |
| 11.2.3 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=16A, 230V, curva tempo x corrente tipo "B", Icu=4,5kA | un | 5,00 | 0,96 | 6,40 | 36,80 | 46,00 | 0,03% |
| 11.2.4 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=16A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=4,5kA | un | 16,00 | 0,96 | 6,40 | 117,76 | 147,20 | 0,10% |
| 11.2.5 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=20A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=4,5kA | un | 1,00 | 0,96 | 6,40 | 7,36 | 9,20 | 0,01% |
| 11.2.6 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=25A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=4,5kA | un | 2,00 | 0,96 | 6,40 | 14,72 | 18,40 | 0,01% |
| 11.2.7 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=32A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=10kA | un | 2,00 | 4,10 | 27,34 | 62,88 | 78,60 | 0,05% |
| 11.2.8 | Dispositivo de proteção contra surto | un | 4,00 | 8,57 | 57,16 | 262,94 | 328,67 | 0,22% |
| 11.2.9 | Painel elétrico do tipo TTA (totalmente testado), de acordo com a NBR 60439-3, tensão de isolação 690V, In=100A, Ik=40kA, IP-66, composto de 4 filas, cada fila com largura útil de 18 módulos 17,5mm e acessórios (barras de neutro, terra, pente de distribuição encapsulado, terminais isolados com contato tipo pino e etc...) | un | 1,00 | 208,96 | 1.393,05 | 1.602,01 | 2.002,51 | 1,36% |
| 11.2.10 | Chave reversora sob carga com 3 posições (I-0-II), corrente nominal 32A, categoria de utilização AC-22A, tensão de entrada 220V, com base de fixação em trilho DIN. | un | 1,00 | 5,58 | 37,17 | 42,75 | 53,43 | 0,04% |
| 11.2.11 | Bornes de Distribuição, monopolar, In=80A, Entrda para cabo até 16mm² e até 4 saídas para cabo de 6 mm² | un | 3,00 | 6,13 | 40,85 | 140,92 | 176,15 | 0,12% |
| 11.2.12 | Chave fusível modular monopolar, com cartucho fusível de In=4A, frequencia nominal de 60 Hz, para trilhos DIN, de acordo com a Norma IEC EM 60269-3 | un | 1,00 | 3,20 | 21,35 | 24,55 | 30,69 | 0,02% |
| 11.2.13 | Contatora de potência tripolar, corrente nominal máxima de 26A em 380V, 60Hz , tensão de comando de 220V. Equipado com contato auxiliar NA + NF | un | 1,00 | 10,89 | 72,61 | 83,50 | 104,37 | 0,07% |
| 11.2.14 | Bornes para o comando de intertravamento - 2,5mm² | un | 10,00 | 0,90 | 6,00 | 69,00 | 86,25 | 0,06% |
| 11.2.15 | Chave comutadora, 2 posições, 2 NA | un | 1,00 | 9,30 | 61,99 | 71,29 | 89,11 | 0,06% |
| 11.2.16 | Botão de comando de impulso duplo, linha modular 1NA (cor verde) + 1NF (cor vermelho) | un | 1,00 | 6,90 | 45,97 | 52,86 | 66,08 | 0,04% |
| 11.2.17 | Timer Digital para instalação em trilho DIN com 8 programações on off , acionamento manual e automático, contatos (comum ,1NF ,1NA) com 15A, tensão 220V. | un | 1,00 | 106,55 | 710,36 | 816,91 | 1.021,14 | 0,69% |
| 11.3 | QCBT |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=16A, 220V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=4,5kA | un | 1,00 | 0,96 | 6,40 | 7,36 | 9,20 | 0,01% |
| 11.3.2 | Fusíveis do tipo diazed, In=4A, categoria de utilização gL/gG , tensão nominal 500/220 VCA, capacidade de interrupção nominal de 70kA, conforme normas NBR IEC 60269, NBR11 844 e VDE 0636, com base de fixação em trilho DIN | un | 1,00 | 3,20 | 21,35 | 24,55 | 30,69 | 0,02% |
| 11.3.3 | Programador horário digital, com 16 memórias de programação, bateria recarregavél, programas diários ou semanais, display LCD, acionamento manual da saída, alimentação 220VCA, 60Hz, precisão +/-1, corrente máxima de 10A | un | 1,00 | 106,55 | 710,36 | 816,91 | 1.021,14 | 0,69% |
| 11.3.4 | Painel elétrico, tensão de isolação 690V, In=100A, Ik=6kA, IP-31, composto de 1 fila, cada fila com largura útil de 8 módulos 17,5mm. | un | 1,00 | 113,74 | 758,27 | 872,01 | 1.090,01 | 0,74% |
| 11.4 | QACR |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.1 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=16A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=4,5kA | un | 1,00 | 4,10 | 27,34 | 31,44 | 39,30 | 0,03% |
| 11.4.2 | Contator de potência, corrente nominal AC-3 de 9A, 60Hz, tensão de operação de 220V. Equipado com contatos auxiliares NA+NF | un | 5,00 | 10,47 | 69,80 | 401,33 | 501,67 | 0,34% |
| 11.4.3 | Contator de potência, corrente nominal AC-3 de 16A, 60Hz, tensão de operação de 220V. Equipado com contatos auxiliares NA+NF | un | 1,00 | 13,13 | 87,56 | 100,69 | 125,86 | 0,09% |
| 11.4.4 | Chave reversora sob carga com 3 posições (I-0-II), corrente nominal 20A, categoria de utilização AC-22A, tensão de entrada 220V, com base de fixação em trilho DIN | un | 1,00 | 10,01 | 66,72 | 76,72 | 95,91 | 0,06% |
| 11.4.5 | Relé de 1 contato NA, Bobina de 12vcc, com indicador led e diodo | un | 1,00 | 10,34 | 68,90 | 79,24 | 99,04 | 0,07% |
| 11.4.6 | Bornes para o comando de intertravamento - 2,5mm² | un | 30,00 | 0,90 | 6,00 | 207,00 | 258,75 | 0,18% |
| 11.4.7 | Lâmpada verde, para sinalização de comando - 220V | un | 1,00 | 2,90 | 19,33 | 22,23 | 27,78 | 0,02% |
| 11.4.8 | Lâmpada amarelo, para sinalização de comando - 220V | un | 1,00 | 2,90 | 19,33 | 22,23 | 27,79 | 0,02% |
| 11.4.9 | Lâmpada vermelho, para sinalização de comando - 220V | un | 1,00 | 2,90 | 19,33 | 22,23 | 27,79 | 0,02% |
| 11.4.10 | Fusíveis do tipo diazed, In=6,3A | un | 2,00 | 0,90 | 6,00 | 13,80 | 17,25 | 0,01% |
| 11.4.11 | Fusíveis do tipo diazed, In=6A | un | 6,00 | 0,90 | 6,00 | 41,40 | 51,75 | 0,04% |
| 11.4.12 | Timer Digital para instalação em trilho DIN com 8 programações on off , acionamento manual e automático, contatos (comum, 1NF, 1NA) com 15A, tensão 220V | un | 1,00 | 106,55 | 710,36 | 816,91 | 1.021,14 | 0,69% |
| 11.4.13 | Fontes retificadoras redundantes - Entrada 220Vca / Saída 12 Vcc | un | 2,00 | 7,35 | 49,00 | 112,70 | 140,88 | 0,10% |
| 11.4.14 | Caixa metálica de sobrepor 600x600x230mm | un | 1,00 | 37,80 | 252,00 | 289,80 | 362,25 | 0,25% |
| 11.5 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5.1 | NO BREAK 5KVA ENTRADA E SAÍDA MONOFÁSICAS AUTONOMIA 15 MIN. BATERIAS SELADAS | un | 1,00 | 822,00 | 6.850,00 | 7.672,00 | 9.590,00 | 6,49% |
| Total do Item com BDI====> | 19.131,92 | 12,95% |
| 12 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES |
| 12.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 6,00 | 8,32 | 6,28 | 87,60 | 109,50 | 0,07% |
| 12.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 3,00 | 12,48 | 12,58 | 75,18 | 93,98 | 0,06% |
| 12.3 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1'' | m | 15,00 | 3,25 | 8,41 | 174,91 | 218,63 | 0,15% |
| 12.4 | CONECTOR RETO BOX Ø1” | un | 6,00 | 1,64 | 2,26 | 23,40 | 29,25 | 0,02% |
| 12.5 | CABO UTP 4P – CATEGORIA 5E | m | 70,00 | 4,54 | 0,90 | 380,80 | 476,00 | 0,32% |
| 12.6 | CABO TELEFÔNICO CCI-50-10P | m | 18,00 | 3,25 | 12,23 | 278,69 | 348,36 | 0,24% |
| 12.7 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 6,00 | 11,65 | 14,12 | 154,62 | 193,28 | 0,13% |
| 12.8 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4" | un | 1,00 | 2,50 | 3,03 | 5,53 | 6,91 | 0,00% |
| 12.9 | QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO | un | 1,00 | 25,30 | 75,71 | 101,01 | 126,26 | 0,09% |
| 12.10 | RACK PADRÃO 19'' 9U | un | 1,00 | 63,75 | 425,00 | 488,75 | 610,94 | 0,41% |
| 12.11 | RÉGUA DE TOMADAS | un | 1,00 | 2,22 | 30,25 | 32,47 | 40,59 | 0,03% |
| 12.12 | ORGANIZADORES DE CABO | un | 1,00 | 2,25 | 12,00 | 14,25 | 17,81 | 0,01% |
| 12.13 | PATCH PANEL CATEGORIA 5-24 POSIÇÕES | un | 1,00 | 19,62 | 355,00 | 374,62 | 468,28 | 0,32% |
| 12.14 | BANDEJA PADRÃO 19'' | un | 1,00 | 2,25 | 60,00 | 62,25 | 77,81 | 0,05% |
| 12.15 | MINI VENTILADOR PARA RACK 19'' | un | 1,00 | 2,25 | 66,00 | 68,25 | 85,31 | 0,06% |
| 12.16 | KIT DE FIXAÇÃO C/ 50 PORCAS GAIOLA/PARAFUSO | un | 1,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 31,25 | 0,02% |
| 12.17 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO | un | 5,00 | 2,80 | 11,00 | 69,00 | 86,25 | 0,06% |
| 12.18 | CONECTOR MODULAR DE 8 VIAS FEMEA RJ-45 CATEGORIA 5 | un | 5,00 | 18,79 | 3,75 | 112,70 | 140,88 | 0,10% |
| Total do Item com BDI====> | 3.161,28 | 2,14% |
| 13 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - CONTROLE DE ACESSO E CFTV |
| 13.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 72,00 | 8,32 | 4,96 | 956,16 | 1.195,20 | 0,81% |
| 13.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 54,00 | 8,32 | 6,28 | 788,40 | 985,50 | 0,67% |
| 13.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 6,00 | 4,99 | 2,02 | 42,06 | 52,58 | 0,04% |
| 13.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 6,00 | 4,99 | 2,79 | 46,68 | 58,35 | 0,04% |
| 13.5 | CONECTOR RETO BOX Ø1” | un | 16,00 | 1,64 | 2,26 | 62,40 | 78,00 | 0,05% |
| 13.6 | CONECTOR RETO BOX Ø3/4” | un | 10,00 | 1,52 | 1,93 | 34,50 | 43,13 | 0,03% |
| 13.7 | CABO COAXIAL RG59 PARA CFTV | m | 70,00 | 1,83 | 1,01 | 198,80 | 248,50 | 0,17% |
| 13.8 | CABO FLEXIVEL AFUMEX 450/750V 1,5MM² | m | 60,00 | 1,60 | 0,45 | 123,00 | 153,75 | 0,10% |
| 13.9 | CABO FLEXIVEL AFUMEX 450/750V 2,5MM² | m | 46,00 | 1,83 | 0,75 | 118,68 | 148,35 | 0,10% |
| 13.10 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 3,00 | 11,65 | 8,39 | 60,12 | 75,15 | 0,05% |
| 13.11 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1'' | un | 5,00 | 11,65 | 13,19 | 124,20 | 155,25 | 0,11% |
| 13.12 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM | un | 12,00 | 6,66 | 7,65 | 171,72 | 214,65 | 0,15% |
| 13.13 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 16,00 | 11,65 | 14,12 | 412,32 | 515,40 | 0,35% |
| 13.14 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 14,00 | 2,50 | 0,94 | 48,16 | 60,20 | 0,04% |
| 13.15 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4" | un | 7,00 | 2,50 | 3,03 | 38,71 | 48,39 | 0,03% |
| 13.16 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X26W/220V - PEROLA | un | 10,00 | 18,66 | 109,08 | 1.277,40 | 1.596,75 | 1,08% |
| 13.17 | CAIXA OCTOGONAL C/ FUNDO MOVEL | un | 10,00 | 2,50 | 0,94 | 34,40 | 43,00 | 0,03% |
| 13.18 | RACK PADRÃO 19",9U | un | 1,00 | 63,75 | 425,00 | 488,75 | 610,94 | 0,41% |
| 13.19 | PATCH PANEL CATEGORIA 5E-48 POSIÇÕES COM CONECTOR BNC | un | 1,00 | 19,62 | 355,00 | 374,62 | 468,28 | 0,32% |
| 13.20 | PATCH PANEL CATEGORIA 5E/100 MHZ - 12 POSIÇÕES COM JACK RJ-45 NA COR AZUL | un | 1,00 | 19,62 | 355,00 | 374,62 | 468,28 | 0,32% |
| 13.21 | BANDEJA DE VENTILAÇÃO | un | 1,00 | 2,25 | 66,00 | 68,25 | 85,31 | 0,06% |
| 13.22 | PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES MACHO RJ-45/RJ-45 CAT. 5E/100MHZ NAS EXTREMIDADES | un | 1,00 | 4,50 | 14,90 | 19,40 | 24,25 | 0,02% |
| 13.23 | PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES BNC/BNC, CABO RG 59 NA COR AZUL | un | 1,00 | 4,50 | 19,00 | 23,50 | 29,38 | 0,02% |
| 13.24 | RÉGUA DE TOMADAS | un | 1,00 | 2,22 | 30,25 | 32,47 | 40,59 | 0,03% |
| 13.25 | ORGANIZADORES DE CABO | un | 1,00 | 2,25 | 12,00 | 14,25 | 17,81 | 0,01% |
| 13.26 | BANDEJA PADRÃO 19'' | un | 1,00 | 2,25 | 60,00 | 62,25 | 77,81 | 0,05% |
| Total do Item com BDI====> | 7.494,78 | 5,07% |
| 14 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA |
| 14.1 | TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 3/4” | m | 15,00 | 2,31 | 45,33 | 714,60 | 893,25 | 0,60% |
| 14.2 | TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 3/8” | m | 15,00 | 1,73 | 22,13 | 357,90 | 447,38 | 0,30% |
| 14.3 | GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD.: AT-AG, TAM.: 620x220 mm | un | 2,00 | 8,83 | 98,35 | 214,36 | 267,95 | 0,18% |
| 14.4 | GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD.: AT-AG, TAM.: 320x160 mm | un | 4,00 | 8,83 | 46,18 | 220,04 | 275,05 | 0,19% |
| 14.5 | GRELHA DE RETORNO, MOD.: AT-AG, TAM.: 620x220 mm | un | 14,00 | 8,83 | 52,32 | 856,10 | 1.070,13 | 0,72% |
| 14.6 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #24 | kg | 25,00 | 2,33 | 6,50 | 220,75 | 275,94 | 0,19% |
| 14.7 | MANTA DE LÂ DE VIDRO ALUMINIZADA ESP.: 1” | m² | 5,00 | 6,99 | 8,74 | 78,65 | 98,31 | 0,07% |
| 14.8 | CALÇO DE NEOPRENE | un | 8,00 | 2,52 | 1,80 | 34,56 | 43,20 | 0,03% |
| 14.9 | CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE EMBUTIR 30.000 BTU/H MOD.: 42BQA030515HC + 38KCA030515MC FAB.: CARRIER OU EQUIVALENTE | un | 2,00 | 89,56 | 2.437,71 | 5.054,54 | 6.318,18 | 4,28% |
| 14.10 | BANDEJA PARA SPLITS DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | un | 2,00 | 19,40 | 29,73 | 98,26 | 122,83 | 0,08% |
| 14.11 | SUPORTE PARA SPLITS | un | 8,00 | 18,05 | 45,30 | 506,80 | 633,50 | 0,43% |
| 14.12 | TUBO EM PVC Ø 20mm | m | 16,00 | 5,05 | 2,48 | 120,46 | 150,58 | 0,10% |
| Total do Item com BDI====> | 10.596,28 | 7,17% |
| 15 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PREVÊNÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |
| 15.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC CARGA 6KG (GÁS CARBÔNICO), INCLUSIVE SUPORTE | un | 2,00 | 5,65 | 506,93 | 1.025,16 | 1.281,45 | 0,87% |
| 15.2 | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 LED'S | un | 3,00 | 2,25 | 34,90 | 111,45 | 139,31 | 0,09% |
| 15.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 CODIGOS DIVERSOS | un | 2,00 | 1,70 | 8,00 | 19,40 | 24,25 | 0,02% |
| Total do Item com BDI====> | 1.445,01 | 0,98% |
| 16 | SINALIZAÇÃO |
| 16.1 | SAA-01 - SINALIZAÇÃO AUTO-ATENDIMENTO PADRÃO CAIXA - ADESIVO NOME DA AGÊNCIA | un | 1,00 | 5,42 | 12,00 | 17,42 | 21,78 | 0,01% |
| 16.2 | AS-07 - SINALIZAÇÃO AUTO-ATENDIMENTO PADRÃO CAIXA - ADESIVO – PUXE/EMPURRE (PAR) | un | 1,00 | 5,42 | 12,00 | 17,42 | 21,78 | 0,01% |
| 16.3 | AS-06 - SINALIZAÇÃO AUTO-ATENDIMENTO PADRÃO CAIXA – ACABAMENTO | un | 1,00 | 5,42 | 12,00 | 17,42 | 21,78 | 0,01% |
| 16.4 | AS-11 – SINALIZAÇÃO PADRÃO CAIXA - FAIXA 10CM PELÍCULA ADESIVA (DUAS FAIXAS) | m | 3,45 | 2,32 | 1,44 | 12,97 | 16,22 | 0,01% |
| 16.5 | PAINEL LETREIRO FX-70 (3240X700MM) P/ SINALIZAÇÃO EXTERNA PADRÃO CAIXA COMPLETO -PADRÃO EXTENDIDO | un | 1,00 | 225,52 | 4.602,50 | 4.828,02 | 6.035,03 | 4,09% |
| 16.6 | TUBO COMPLEMENTAR TAA/PCO | m | 1,00 | 2,50 | 325,00 | 327,50 | 409,38 | 0,28% |
| 16.7 | SUBPÓRTICO PARA 1 PORTA PADRÃO CAIXA - INSTALADO | un | 1,00 | 0,00 | 5.622,00 | 5.622,00 | 7.027,50 | 4,76% |
| 16.8 | PUX - PUXADOR PADRÃO | par | 1,00 | 12,50 | 125,00 | 137,50 | 171,88 | 0,12% |
| 16.9 | PC-01 - PORTA-CARTAZ DE INFORMAÇÕES DA CAIXA SIMPLES | un | 2,00 | 6,25 | 58,32 | 129,14 | 161,43 | 0,11% |
| 16.10 | PS-01 - PLACA DE SINALIZAÇÃO - INFORMAÇÕES AO USUÁRIO | un | 1,00 | 2,20 | 8,00 | 10,20 | 12,75 | 0,01% |
| 16.11 | AS-13 - ADESIVO DE SINALIZAÇÃO - PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | un | 1,00 | 5,42 | 12,00 | 17,42 | 21,78 | 0,01% |
| 16.12 | PAV-01/PAV-02 - PLACA PARA PORTA/PAREDE (DEPEDÊNCIA/ADVERTÊNCIA/”NÃO FUME”/ETC) PADRÃO CAIXA – MODELOS DIVERSOS | un | 4,00 | 2,20 | 8,00 | 40,80 | 51,00 | 0,03% |
| 16.13 | PSE-01/PSE-03/PSE-04/ASG-02 – PLACA DE EMERGÊNCIA | un | 4,00 | 2,20 | 8,00 | 40,80 | 51,00 | 0,03% |
| 16.14 | PDI-04 - PLACA DE INAUGURAÇÃO | un | 1,00 | 5,00 | 600,00 | 605,00 | 756,25 | 0,51% |
| 16.15 | ASE-07 - SINALIZAÇÃO DE ENTRADA - TÁTIL/ VISUAL - MODELO 3 – TEXTO E EM BRAILLE | un | 1,00 | 2,20 | 48,00 | 50,20 | 62,75 | 0,04% |
| 16.16 | TESBAC - TESTEIRA DE CARENAGEM - CHEQUES - BASE | un | 1,00 | 3,25 | 170,19 | 173,44 | 216,80 | 0,15% |
| 16.17 | TESBASD - TESTEIRA DE CARENAGEM - SAQUES DEPÓSITOS - BASE | un | 4,00 | 3,25 | 170,19 | 693,77 | 867,21 | 0,59% |
| 16.18 | TESRIP - RÉGUA IMANTADA PENHOR/PAGAMENTOS | un | 5,00 | 3,25 | 36,06 | 196,56 | 245,70 | 0,17% |
| 16.19 | TESRIS - RÉGUA IMANTADA SALDOS/EXTRATOS | un | 5,00 | 3,25 | 36,06 | 196,56 | 245,70 | 0,17% |
| 16.20 | TESRIT - RÉGUA IMANTADA TRANSFERÊNCIAS | un | 5,00 | 3,25 | 36,06 | 196,56 | 245,70 | 0,17% |
| 16.21 | PFMM - PORTA FOLDER MÓDULO MERCHANDISING | un | 2,00 | 3,20 | 32,50 | 71,40 | 89,25 | 0,06% |
| 16.22 | SAPPA – ADESIVO SINALIZADOR DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL | un | 1,00 | 5,42 | 12,00 | 17,42 | 21,78 | 0,01% |
| 16.23 | PCCA – PORTA CARTAZ COMPONÍVEL | un | 1,00 | 5,42 | 60,00 | 65,42 | 81,78 | 0,06% |
| 16.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA COM BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA PORTA DE ACESSO, | un | 1,00 | 96,66 | 541,10 | 637,76 | 797,20 | 0,54% |
| Total do Item com BDI====> | 17.653,38 | 11,95% |
| 17 | DIVERSOS |
| 17.1 | RETIRADA DE TORNEIRA EXISTENTE | un | 1,00 | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 3,06 | 0,00% |
| 17.2 | TAMPÃO PARA TORNEIRA | un | 1,00 | 2,45 | 0,50 | 2,95 | 3,69 | 0,00% |
| 17.3 | CARENAGEM PARA ATM - ACESSIVEL - INCLUSIVE MÃO DE OBRA | un | 5,00 | 0,00 | 3.518,00 | 17.590,00 | 21.987,50 | 14,89% |
| 17.4 | CHAPA METÁLICA APARAFUSADA PARA FECHAMENTO DO QUADRO ELETRICO EXISTENTE QUE SERÁ DESATIVADO NA MESMA COR DA PAREDE | m² | 0,49 | 14,44 | 32,50 | 23,00 | 28,75 | 0,02% |
| Total do Item com BDI====> | 22.023,01 | 14,91% |
| 18 | LIMPEZA GERAL |
| 18.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 58,55 | 5,65 | 0,12 | 337,83 | 422,29 | 0,29% |
| Total do Item com BDI====> | 422,29 | 0,29% |
| Total Geral com BDI====> | 147.699,28 | 100% |
| ASSINATURA DO COORDENADOR DO E.E. |  |  |  | BDI APLICADO: |  | 25% |
| LOCAL: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Esta planilha orçamentária é referencial e orientativa, lembrando que são prioritárias as informações contidas nos projetos e memoriais técnicos. Serviços não constantes nesta planilha, variações de quantitativo e/ou outras divergências não servirão como justificativa para possíveis aditivos após a contratação, devendo haver questionamento da LICITANTE junto à CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo licitatório. |  |

ANEXO IV

DESCRITIVO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

E VALOR SIGNIFICATIVO DO OBJETO

Para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional relativas ao objeto deste Edital, ENTENDAM-SE como parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, aquelas afetadas a intervenções físicas em edifício de uso comercial, tais como bancos ou escritórios, ou mais complexo tecnológica e operacionalmente, comprovando concomitantemente as especificações mínimas abaixo:

a)	Intervenções civis em imÓvel com 50 m² de área construída;

b)	InTERVENÇÕES EM sistema elétrico com 10 Kva de potência instalada;

C) 	instalação eletrica de sistemas com 10 KVA DE POTÊNCIA;

D)	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 10TR

c)	É exigível profissional de Engenharia Civil.

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º______, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DA SAANC SHOPPING RIACHO MALL, QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E, DE OUTRO, A EMPRESA __________________.

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.473, de 5/06/2008, por intermédio de sua GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA BRASÍLIA com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 171/136, Edifício Centro Oeste – Brasília – DF, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/2660-58 – GILOG/BR, neste ato representada pelo(a) __________ (indicar e qualificar o representante da CAIXA, informando também os dados da procuração que concede poderes de representação), daqui por diante designada CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa __________ (indicar o nome da empresa em caixa-alta e negrito), inscrita no CNPJ(MF) sob o nº _______________ com sede na __________ (indicar o endereço completo, inclusive CEP), neste ato representada por __________ (indicar e qualificar o representante da contratada), doravante designada CONTRATADA, em face da autorização do(a) __________ (indicar o nome e cargo do autor da autorização ____________ da CAIXA ou nos casos de autorização colegiada informar o ato/nº da Resolução e/ou Ata, p. ex., em face da autorização do Conselho Diretor da CAIXA, conforme Ata nº___), de ___/___/____, constante do Processo Administrativo nº ___________, (informar a modalidade e nº da licitação ________ ou em caso de dispensa ou inexigibilidade informar com base no indicar o artigo e a Lei nº 8.666/93), têm justo e contratada a prestação dos serviços objeto deste instrumento, vinculada ao respectivo edital e seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA (informar em caso de licitação no referido certame), sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a INSTALAÇÃO DA SAANC (sala de autoatendimento não contígua) SHOPPING RIACHO MALL, EM RIACHO FUNDO/DF.

Parágrafo Único - A caracterização pormenorizada do objeto contratado, os requisitos técnicos e as condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades específicas estão indicadas no Termo de Referência – Anexo I e os demais Anexos, que integram e complementam este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e anexos:

I.	executar, perfeita e integralmente, os serviços contratados, nos horários estabelecidos pela CAIXA e nos prazos ajustados, por meio de pessoas idôneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a CAIXA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos causados às suas instalações, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade estender-se-á aos danos causados a terceiros durante a prestação dos serviços;

II.	recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos de seus empregados, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de freqüência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.;

III.	manter preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens aos prestadores de serviços e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do contrato, para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e solicitações da CAIXA, bem como para que a CAIXA se reporte no caso de encaminhamento de medidas necessárias ao cumprimento da legislação pertinente à segurança e saúde no trabalho, o qual deverá ser formalmente indicado pela CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato;

IV.	dar sempre como conferidos e perfeitos os serviços prestados, cumprindo, rigorosamente, os prazos estabelecidos pela CAIXA e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham causar à CAIXA ou a terceiros, de modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus para a CAIXA;

V.	substituir os empregados, nos casos de falta, ausência legal, férias, bem como nos casos em que a conduta do prestador seja considerada inconveniente pela CAIXA, de modo que os serviços não sejam descontinuados nos horários/períodos estabelecidos;

VI.	diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados;

VII.	dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços;

VIII.	prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a todas as reclamações e convocações da CAIXA;

IX.	diligenciar para que seus empregados não prestem serviços que não os previstos no objeto deste contrato;

X.	pagar com pontualidade aos seus empregados o salário e benefícios indicados na sua proposta e apresentar à CAIXA, juntamente com a fatura mensal, cópias das folhas de pagamento e de contracheques com recibo do empregado ou de outros documentos que comprovem o pagamento das obrigações trabalhistas, relativos aos empregados alocados na prestação dos serviços contratados, bem como os comprovantes/guias de recolhimento dos impostos, contribuições e taxas incidentes sobre esses serviços, quando devidos, do mês anterior ao da prestação dos serviços faturados;

XI.	assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, consignada, pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados/prepostos e a CAIXA;

XII.	agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por seus empregados que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviços objeto deste contrato, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA. A omissão da CONTRATADA, nas demandas dessa natureza, será considerada falta grave, sujeitando-se à aplicação das sanções previstas neste contrato, assegurada a prévia defesa;

XIII.	indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA, por força de sentença judicial que reconheça a responsabilidade subsidiária ou solidária da CAIXA por créditos devidos aos empregados da CONTRATADA, ainda que extinta a relação contratual entre as partes;

XIV.	respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, inclusive quanto à necessidade de constituição de CIPA, se for o caso, nos termos da “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego”;

XV.	atender às solicitações da CAIXA para realização de serviços extraordinários e para prorrogação do turno contratado, cabendo à CONTRATADA a adoção das providências pertinentes junto à Delegacia Regional do Trabalho competente;

XVI.	assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e utensílios, que porventura sejam colocados à disposição para a prestação dos serviços, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a CAIXA das despesas com manutenção corretiva decorrente de má utilização, ou restituindo o bem ou o seu correspondente valor, no caso de perda;

XVII.	fornecer à CAIXA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado, planilha detalhada dos insumos que compõem o preço contratado;

XVIII.	informar à CAIXA, para efeito de controle de acesso às suas dependências, os nomes, os respectivos números da carteira de identidade e CPF(MF) dos empregados alocados na prestação dos serviços, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado no contrato. Da mesma forma, faz-se necessária a comunicação de todas as ocorrências de afastamento definitivo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, e novas contratações de empregados, até o dia do início do trabalho;

XIX.	manter seus empregados, quando em serviço nas dependências da CAIXA, devidamente uniformizados, com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e identificados com crachá em padrão indicado pela CAIXA.

XX.	manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA, de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o objeto deste contrato

XXI.	obedecer as normas e rotinas da CAIXA, bem como a legislação aplicável, em especial, as que disserem respeito à segurança e saúde no trabalho, assumindo todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA;

XXII.	dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante à prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;

XXIII.	fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes;

XXIV.	orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no aspecto técnico, como no relacionamento humano, visando a mantê-los plenamente aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funções, observadas as exigências e necessidades da CAIXA;

XXV.	estruturar-se de modo compatível e prover toda a infra-estrutura necessária à prestação dos serviços previstos neste contrato, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a sua supervisão desde a implantação;

XXVI.	fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos materiais e condições necessários para o desenvolvimento de suas funções, exigidos por legislação ou norma do trabalho específica, inclusive, quando for o caso, disponibilizar “e-mail”, sendo vedada a utilização da conta de “e-mail” da CAIXA;

XXVII.	prover todos os meios necessários à garantia da prestação dos serviços contratados, inclusive nos casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

XXVIII.	aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;

XXIX.	manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de contratação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei n.º 8.666/93;

XXX	manter perante a CAIXA, durante a vigência do contrato, seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condição da CAIXA de substituta tributária;

XXXI	não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;

XXXII	assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão e de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, partido político, classe social, nacionalidade.

XXXIII	diligenciar para que seus empregados, quando em serviço na CAIXA, apresentem-se em condições adequadas de descanso, de alimentação, de estado de alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a segurança de todos no ambiente da CAIXA, sejam clientes, empregados ou terceirizados.

XXXIV	Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela vigilância da obra durante todo o período de execução dos serviços contratados, zelando pela total segurança do imóvel, equipamentos e materiais a partir da assinatura do termo de início de obra até o seu recebimento definitivo. A vigilância deverá ser prestada durante as 24 horas do dia, devendo a CONTRATADA, na ocorrência de qualquer irregularidade, comunicar à CONTRATANTE imediatamente.

XXXV	Serão encargos da CONTRATADA o pagamento de todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais e emolumentos necessários à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás referentes à execução dos serviços e à segurança pública, bem como o pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas, consumo de água e energia elétrica que digam respeito à execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São também responsabilidades da CONTRATADA:

I.	todo e qualquer dano que causar à CAIXA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA;

II.	qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o exercício do direito de regresso, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III.	quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à CAIXA.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza à CAIXA descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das notas fiscais/faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato, da garantia contratual e/ou das notas fiscais/faturas de quaisquer outros contratos que porventura a CONTRATADA mantenha com a CAIXA, independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.

Parágrafo Segundo - O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada, será atualizado pelo índice de variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

- VAT = valor atualizado

- VIN = valor inicial

- IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)

IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)

Parágrafo Terceiro - A ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I	indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências da CAIXA;

II	notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços;

III	efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.

IV	indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato.

V	exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS

Pela perfeita prestação dos serviços, objeto deste contrato, e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA o preço  mensal de R$ __________(valor por extenso), perfazendo o valor global de R$ __________ (valor por extenso), pelo período de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

Serão realizadas duas medições pelo escritório de Engenharia, uma após 30 (trinta) dias do início dos serviços e outra ao final. O pagamento dar-se-á no 10º dia útil após a emissão da Nota Fiscal da contratada, desde que aprovada pela fiscalização técnica da CAIXA e liberada em relatório de fiscalização emitido pela empresa de engenharia terceirizada e após o recebimento dos documentos que comprovem a regularidade fiscal e tributária da empresa prestadora dos serviços, bem como a apresentação da ART e dos seguros previstos em contrato.

Parágrafo Primeiro - A correspondente nota fiscal/fatura deve ser emitida após o término de cada mês, e apresentada à CAIXA até o 2º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deve apresentar à CAIXA, juntamente com a nota fiscal/fatura, os seguintes documentos referentes ao mês anterior àquele relativo aos serviços faturados:

a) cópias das folhas de pagamento e de contracheques com recibo do empregado ou de outros documentos que comprovem o pagamento das obrigações trabalhistas do empregados alocados na prestação dos serviços;

b) cópia das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, gerada e impressa pelo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, com autenticação ou acompanhadas do comprovante do recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for feito pela internet;

c) Relação dos Trabalhadores - RET constantes no arquivo SEFIP, constando, no campo tomador/obra, a CAIXA e o número do processo/contrato a que se referem os prestadores relacionados.

Parágrafo Terceiro A não apresentação dos documentos citados no parágrafo anterior, no prazo indicado, assegura à CAIXA o direito de suspender o pagamento dos serviços, sem que isso implique a atualização ou correção do valor da nota fiscal/fatura, ficando ainda a Contratada sujeita ao pagamento de multas por eventuais atrasos nos repasses de tributos pela CAIXA.

Parágrafo Quarto - A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos na legislação aplicável, cabendo à CONTRATADA a sua correta emissão, em conformidade com a legislação tributária pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo:

- a identificação completa da CAIXA, na qualidade de contratante, bem como o número do processo administrativo que originou a contratação e número do contrato;

- descrição de todos os serviços/itens que compõem a respectiva nota fiscal/fatura de forma clara, indicando, inclusive, os valores unitários e totais, o período a que se refere, bem como, a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s) com os serviços e o Município, com respectiva Unidade Federativa – UF, onde é prestado o serviço.

Parágrafo Quinto - A nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Sexto – A CAIXA fará as retenções dos tributos e contribuições sociais/previdenciárias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislação vigente. As retenções não serão efetuadas caso a CONTRATADA se enquadre em hipótese excludente prevista em legislação, devendo, para tanto, apresentar a documentação pertinente ou declaração que comprove essa condição. Também não ocorrerá a retenção caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que determine a suspensão do pagamento dos referidos tributos e/ou das contribuições previdenciárias, devendo apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a documentação que comprove essa situação.

Parágrafo Sétimo - Quando houver a prestação de serviço em município, cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISSQN na fonte e, por conseguinte, o respectivo repasse, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços, separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais/faturas forem necessárias, independentemente de a CONTRATADA estar ou não nele estabelecida e da sua situação cadastral na localidade onde os serviços estão sendo prestados.

Parágrafo Oitavo - Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse de obrigações tributárias de qualquer natureza, bem como das contribuições à Previdência, quando for o caso, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, serão cobrados diretamente da CONTRATADA.

Parágrafo Nono - Por ocasião do pagamento, será efetuado consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificação da regularidade fiscal da Contratada, no âmbito federal, estadual, municipal e do distrito federal, bem como da regularidade com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), exigidas no procedimento de contratação.

Parágrafo Décimo - Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação no prazo de 05(cinco) dias úteis, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa, no mesmo prazo, sob pena das sanções cabíveis e, não havendo regularização, rescisão contratual.

Parágrafo Décimo Primeiro - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Décimo Segundo – O não pagamento da nota fiscal/fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, enseja a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

- VAT = valor atualizado

- VIN = valor inicial

- IDI = IGP-M/FGV na data inicial

- IDF = IGP-M/FGV na data final

### CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá a duração de 06 (seis) meses, a contar de dd/mm/aaaa, podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA e com a concordância da CONTRATADA, por períodos iguais ou inferiores, até o limite permitido na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

No curso da execução deste contrato caberá à CAIXA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições deste instrumento.

CLÁUSULA NONA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:

I.	todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes;

II.	as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

##### CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL (excluir a cláusula se não for necessária a apresentação de garantia contratual e renomear as cláusulas seguintes)

A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R$ __________ (valor por extenso), que corresponde a 05% (cinco por extenso) do valor global contratado, apresentando à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades a seguir:

I	Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

II	Seguro-garantia

III	Fiança bancária

Parágrafo Primeiro - Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Parágrafo Segundo - A caução em dinheiro deve ser efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA;

a) Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

Parágrafo Terceiro - O seguro-garantia deve ter prazo de validade igual ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato;

a) O seguro deve efetuar a cobertura de todo o prazo contratual, contemplando a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia, devendo constar nas condições especiais;

b) Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos mencionados;

c) A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

Parágrafo Quarto - A Fiança bancária deve conter:

a) Prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Código Civil;

d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto no parágrafo sétimo desta cláusula.

Parágrafo Quinto - A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do seu vencimento, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

Parágrafo Sexto - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato.

Parágrafo Sétimo - A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado.

Parágrafo Oitavo - A qualquer tempo, mediante negociação prévia com a CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta cláusula.

a) a substituição da garantia, após aceitação pela CAIXA, será registrada no processo administrativo com simples apostilamento, dispensando-se aditamento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I.	advertência;

II.	multa

III.impedimento de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

IV.	declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a continuação da prestação dos serviços.

Parágrafo Segundo – A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir Será cobrada multa de 0,3% sobre o valor da Nota Fiscal por dia de atraso, sendo cobrada em dobro a partir do 31º dia, e limitada a 10% do valor da Nota fiscal.

Parágrafo Terceiro - As multas serão descontadas do valor da nota fiscal/fatura, da garantia contratual, e, se não for suficiente, será cobrada diretamente da CONTRATADA ou judicialmente.

Parágrafo Quarto - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a CAIXA pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos casos que a CONTRATADA não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Quinto – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA, e, ainda, sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

Parágrafo Sexto - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

Parágrafo Sétimo – A aplicação das penalidades, indicadas nesta cláusula, será lançada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na legislação aplicável, garantida a defesa prévia.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial:

- o descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

- a transferência total ou parcial do presente contrato;

- o cometimento reiterado de faltas ou falhas na prestação dos serviços;

- a decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA;

- a dissolução da sociedade;

- a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;

- a lentidão no seu cumprimento, levando a CAIXA a presumir a não execução da prestação dos serviços contratados; e

- demais motivos especificados no Art.º 78 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Segundo - Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da CONTRATADA, relativamente a prestação dos serviços contratados, os quais serão entregues à CAIXA, que os executará por si ou por terceiros.

Parágrafo Terceiro - Caso a CAIXA não se utilize da prerrogativa de rescindir este contrato, ao seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das notas fiscais/faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA reconhece os direitos da CAIXA, no caso de rescisão administrativa, prevista no Art.º 77 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento n.º 6103-01, compromisso nº 9956/2011-BR).

CLÁUSULA DECIMA QUINTA- DA SUBCONTRATAÇÃO

NÃO SERÁ PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS.

###### CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I.	é facultado a alocação de empregados portadores de deficiência nos locais de prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA avaliar a compatibilidade entre a deficiência apresentada e a atividade a ser desempenhada.

II.	a CAIXA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar, definitiva ou provisoriamente, o horário de início da prestação dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA;

III.	em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CAIXA notificará a CONTRATADA para promover as mudanças necessárias;

IV.	é vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa autorização da CAIXA;

V	é vedado à CONTRATADA a subcontratação de empresa para a prestação dos serviços contratados.

VII.	a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de ___________, na cidade de _____________.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente, em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Local/data

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | DENOMINAÇÃO DA CONTRATADA |
| --- | --- | --- |
| Nome: ______________ CPF(MF): ______________ |  | Nome: ______________ CPF(MF): ______________ |

Testemunhas

| Nome: ______________ |  | Nome: ______________ |
| --- | --- | --- |
| CPF(MF): ______________ |  | CPF(MF): ______________ |

ANEXO VI

DECLARAÇÃO

A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico n( ____/____ que:

- se enquadra na condição de (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do Art. 3º, Inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

Localidade, ______ de  __________________ de ____

........................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante.