EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 017/2015 – FMS

PROCESSO n° 021/2015 - FMS

DATA DA REALIZAÇÃO: 30 de setembro de 2015

HORÁRIO: a partir das 14:00 horas

LOCAL: Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20 – Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal – Bairro Centro, Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, Brasil.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL, Estado de Santa Catarina, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO – sob o critério de aceitabilidade de menor preço por ITEM, visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de materiais médico-hospitalares e equipamentos, para o Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal, de acordo com as especificações do Anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 023 de 22 de março de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer ás especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do pregão será realizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20 – Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal – Bairro Centro, Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, Brasil, iniciando-se no dia 30/09/2015 às 14:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

1	DO OBJETO.

1.1	REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de materiais médico-hospitalares e equipamentos para o Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal, de acordo com as especificações do Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 017/2015.

1.2	Os produtos deverão ser entregues conforme planilha emitida pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e/ou suas divisões competentes.

### 2	DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

2.1	Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.

2.2	Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação, impedidos de contratar com a Administração Pública ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

#### 3	 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.

3.1	Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências, protocolando o pedido até 03 (três) dias úteis do recebimento da proposta ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Centro, Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

3.2	Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

4	DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.1	Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: Proposta de Preços e Habilitação.

4.2	Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número e o objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir:

4.2.1 I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 - FMS

LICITANTE: ___________________________________

CNPJ:

ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS)

4.2.2	 II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 - FMS

LICITANTE: ___________________________________

CNPJ:

ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

  - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

4.4	O Fornecedor deverá apresentar inicialmente, Declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), enquadrada na forma da Lei Complementar 123/2006, IN 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRS), sob pena de ser desconsiderada tal condição.

4.5	O Grupo de Apoio, Pregoeiro ou membro da comissão de licitações considerará como prazo de validade das certidões, 90 (noventa) dias contados da data da emissão, salvo se outro prazo já estiver expresso no próprio documento.

5	DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 1).

5.1	O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a proposta da licitante por item de forma que atenda aos seguintes requisitos:

a) No interior do envelope, e ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, em papel timbrado da licitante ou identificado com o carimbo padronizado do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com o valor expresso em algarismos e/ou por extenso, devendo suas folhas ser rubricadas e a última assinada por quem de direito;

b) No envelope: razão social, endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual ou Municipal;

c) No envelope: Número do Pregão Presencial;

d) Descrição do Objeto da Licitação, obedecidas às especificações constantes no edital;

e) Preços ofertados pelos produtos, especificando valores unitários dos itens em moeda corrente nacional, especificando marca, unidade do bem especificado, incluindo os tributos e transportes;

f) Validade da Proposta: de no mínimo 60 (sessenta) dias;

g) Prazo de entrega: 10 (dez) dias após autorização de fornecimento;

h) Declaração que esta ciente do conhecimento do edital e concorda com todas as suas condições;

i) Declaração dando ciência que os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

j) Declaração de que está ciente de que não respeitando os prazos de entrega, estarão sujeitas as multas conforme item determinado;

k) Local, data, assinatura e identificação do signatário;

5.2 A proposta deverá vir no arquivo autocotação, podendo ser solicitado através do email licitacao@leobertoleal.sc.gov.br ou no site www.leobertoleal.sc.gov.br.

3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

6 	DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2).

6.1	O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes documentos:

6.1.1 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), conforme modelo constante no Anexo III deste Edital.

b) Será assegurado a ME ou EPP, § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha exercido o direito de preferência, e que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da notificação do pregoeiro, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro, para a necessária regularização, ultrapassando esse prazo decai o direito, se não apresentar a documentação esta sujeito as sanções cabíveis.

6.1.2 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, que comprove já ter fornecido materiais da natureza da presente licitação, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos produtos solicitados neste edital;

b) O Atestado de Capacidade Técnica, quando emitido pela Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, deverá ser fornecido pelo Secretário(a) responsável, Prefeito Municipal e Secretário de Administração e Finanças.

6.1.3 Deverão apresentar ainda os seguintes documentos:

- Habilitação Jurídica:

I – Cópia de cédula de identidade de um dos proprietários constantes no ato constitutivo da licitante;

II – Registro comercial, no caso de empresa individual;

III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de eleição dos seus administradores;

IV – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

- Regularidade Fiscal:

I – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

II – Prova de regularidade por meio de competente certidão, relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; (De acordo com a Portaria nº 1751/2014);

III - Prova de regularidade por meio de competente certidão, relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

IV – Prova de regularidade, por meio da competente certidão, para com a Fazenda Federal e Fazenda Estadual (Inexistência de débitos fiscais relativos ao ICM/ICMS) e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

V - Prova de regularidade para com o Município de Leoberto Leal, das licitantes que foram autuadas através de multas por descumprimento de cláusulas contratuais;

VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

c) 	Qualificação Econômico-Financeira:

I – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

7	DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO (PARA REPRESENTANTES PRESENTE NA SESSÃO DO PREGÃO).

7.1	A licitante que estiver presente na sessão, deverá se apresentar para credenciamento junto o Pregoeiro por meio de um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

7.2	Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

7.3	Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - Documento oficial de identidade do representante da licitante;

II – Registro comercial, no caso de empresa individual;

III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de eleição dos seus administradores;

IV - Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante conforme Anexo IV; ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura.

V - Apresentar declaração, como condição obrigatória para participação da licitação, conforme Anexo V, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

7.3.1 Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA”.

7.3.2	 Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante (contrato social).

7.4	A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante, podendo a empresa participar no presente certame, todavia sem a faculdade de efetuar lances e manifestar interesse na interposição de recursos.

7.5	O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

#### 8 	DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES.

8.1	No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes das licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos representantes credenciados, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de preços e a documentação exigida para habilitação das licitantes, registrando em ata a presença dos participantes.

8.2	Declarada à abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início a abertura dos envelopes.

  - Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.

8.4	Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

#### 9	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

9.1	No julgamento será levado em consideração o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, determinando que seja classificada a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do Edital e oferecer, pelo valor por item, o menor preço.

  - Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes.

9.3	Caso o menor lance seja ofertado por uma ME ou EPP, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação.

9.4	Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma ME ou EPP e se houver proposta apresentada por ME ou EPP, igual ou até 5% superior à melhor proposta proceder-se-á da seguinte forma:

9.5	Será oportunizado o exercício do direito de preferência a ME ou EPP, que consiste na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como ME ou EPP.

9.6	O novo valor proposto pela ME ou EPP, deve ser apresentado após o encerramento da fase de lances, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do pregoeiro, sob pena de preclusão do direito de preferência.

9.7	A convocação dar-se-á na própria plataforma de execução do pregão, por meio do mecanismo de prorrogação dos lances, sendo permitido apenas à ME ou EPP, apta a exercer o direito de preferência, ofertar nova proposta, de valor inferior ao preço ofertado pela empresa melhor classificada que não se enquadra como ME ou EPP.

9.8	Havendo o exercício de preferência pela ME ou EPP, o pregoeiro passa à etapa de negociação, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

9.9	Caso a ME ou EPP não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as ME ou EPP, remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

9.10	Na hipótese de nenhuma ME ou EPP, exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como ME ou EPP, que apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação.

9.11	Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter o melhor preço, observadas todas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das ME ou EPP.

9.12	Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as ME ou EPP, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.

9.13	O Pregoeiro convidará todas as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, em ordem decrescente de valor.

9.14	A desistência em apresentar lance verbal, quando feita à convocação pelo Pregoeiro, implicará na impossibilidade da licitante futuramente efetuar novos lances, no mesmo item.

9.15	Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.

9.16	O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.

9.17	Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

9.18	Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante vencedora. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e será adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação.

9.19	Na hipótese de qualquer licitante apresentar recurso, depois de decididos os recursos, o Senhor Secretário Municipal da Saúde de Leoberto Leal procederá à adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

9.20	Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

9.21	O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor.

### 10	DAS CONDIÇÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS.

10.1	A empresa Adjudicatária fica obrigada a:

- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da Administração.

# b) O prazo de validade do certame será 12 (doze) meses.

11	DO PAGAMENTO.

11.1	O pagamento será efetuado de acordo com a apresentação das Notas Fiscais, em até 30 (trinta) dias após o recebimento do material.

#### 12 	DAS PENALIDADES.

12.1	Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso injustificadamente será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

12.2	As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8666/93 e Lei 123/2006 e alterações posteriores, não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem a contratação.

12.3	O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais;

12.4	A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital:

I - advertência;

II – multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s):

a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos prazos da entrega das mercadorias especificadas neste Edital, limitado a 03 (três) dias de atraso;

b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência;

c) Pela inexecução total ou parcial do edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e 9.648/98, e multa de 15% sobre o valor total do contrato.

12.4.1	As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente.

12.5	Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.

12.6	Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.

#### 13	DAS DOTAÇÕES.

13.1	As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da rubrica orçamentária:

05.01.10.301.0006.2.015 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 – Receita de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde

05.01.10.301.0006.2.016 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0064.08 – PAB FIXO

05.01.10.301.0006.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064.13 – PMAQ

05.01.10.301.0006.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.064.43 – NASF

#### 14	 DO RECURSO.

14.1	Ao final da sessão, qualquer licitante interessado deverá, na forma da Lei, manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, com registro em ata da síntese das suas razões, no que lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, no qual poderá juntar memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

14.2	A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso.

14.3	Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Senhor Secretário Municipal da Saúde homologará o resultado da licitação.

14.4	A intimação dos atos, excluindo-se as penas de advertência e multa de mora, será feita mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios.

14.5	Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

#### 15	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

15.1	O Secretário Municipal da Saúde poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

15.2	É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

15.3	As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação.

15.4	A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

15.5	Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Comarca de Ituporanga, no Estado de Santa Catarina.

15.6	Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos.

15.7	Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, as quais serão respondidas, igualmente por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, por meio de circular encaminhada a todos os interessados.

15.8	Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (48) 32681212 ou através do email licitacao@leobertoleal.sc.gov.br.

15.9	Cópias do Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta, no site www.leobertoleal.sc.gov.br, e no endereço Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Centro, Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina.

15.10 Fazem parte integrante deste Edital:

###### Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Anexo ao Termo de Referência;

Anexo III, IV, V - Modelos de Declarações;

Anexo VI - Dados para Elaboração da Ata de Registro de Preços;

Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços.

Leoberto Leal/SC, 15 de setembro de 2015

ROBERTA OTTO

Secretária Municipal da Saúde

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO n° 021/2015 - FMS

# MODALIDADE: Pregão Presencial – Registro de Preços

##### TIPO: MENOR PREÇO

FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

| ITEM | MATERIAL | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R$ | PREÇO TOTAL MÁXIMO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ABOCATH N° 16 | 100 | UNIDADE | 4,80 | 480,00 |
| 02 | ABOCATH N° 18 | 100 | UNIDADE | 3,497 | 349,70 |
| 03 | ABOCATH N° 20 | 100 | UNIDADE | 3,771 | 377,10 |
| 04 | ABOCATH N° 22 | 100 | UNIDADE | 3,497 | 349,70 |
| 05 | ABOCATH N° 24 | 80 | UNIDADE | 3,771 | 301,68 |
| 06 | AGUA PARA INJEÇÃO, ESTÉRIL, AMPOLA 10 ML | 2.500 | AMPOLA | 0,223 | 557,50 |
| 07 | AGULHA DESCARTÁVEL 13 x 4,5 | 20 | CAIXA | 7,10 | 142,00 |
| 08 | AGULHA DESCARTÁVEL 20 x 5,5 | 10 | CAIXA | 7,60 | 76,00 |
| 09 | AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 6,0 | 05 | CAIXA | 7,60 | 38,00 |
| 10 | AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7,0 | 50 | CAIXA | 7,10 | 355,00 |
| 11 | AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 | 10 | CAIXA | 7,10 | 71,00 |
| 12 | AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 12 | 35 | CAIXA | 7,60 | 266,00 |
| 13 | AGULHA DESCARTÁVEL 30X7 | 10 | CAIXA | 7,10 | 71,00 |
| 14 | ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCO 1.000ML | 60 | FRASCO | 4,657 | 279,42 |
| 15 | ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% FRASCO 50ML | 100 | FRASCO | 1,406 | 140,60 |
| 16 | ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO | 15 | ROLO | 12,213 | 183,20 |
| 17 | ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM 420GR | 05 | ROLO | 1,761 | 8,81 |
| 18 | ALMOTOLIAS CAPACIDADE 250ml, COR ESCURA, FRASCO FLEXÍVEL, BICO COM TAMPA | 10 | UNIDADE | 2,391 | 23,91 |
| 19 | ALMOTOLIAS CAPACIDADE 250ml, TRANSPARENTE, FRASCO FLEXÍVEL, BICO COM TAMPA | 10 | UNIDADE | 2,314 | 23,14 |
| 20 | APARELHO PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR -“ON CALL PLUS “(MARCA PADRONIZADA) | 30 | UNIDADE | 86,229 | 2.586,87 |
| 21 | APARELHO DE PRESSÃO COM ESFIGNOMAMOMETRO E ESTETOSCÓPIO ADULTO | 10 | UNIDADE | 78,112 | 781,12 |
| 22 | APARELHO DE PRESSÃO COM ESFIGNOMAMOMETRO E ESTETOSCÓPIO INFANTIL | 05 | UNIDADE | 79,426 | 397,13 |
| 23 | APARELHO DE PRESSÃO COM ESFIGNOMAMÔMETRO E ESTETOSCÓPIO OBESO | 02 | UNIDADE | 77,575 | 155,15 |
| 24 | ATADURA CREPOM 4 cm x 3,0 m ( ESTICADA ) | 200 | PACOTE | 3,084 | 616,80 |
| 25 | ATADURA CREPOM 6 cm x 3,0 m (ESTICADA) | 400 | PACOTE | 3,108 | 1.243,20 |
| 26 | ATADURA CREPOM 12 cm x 4,5 m (ESTICADA) | 400 | PACOTE | 8,448 | 3.379,20 |
| 27 | ATADURA CREPOM 15 cm x 4,5 m (ESTICADA) | 400 | PACOTE | 10,56 | 4.224,00 |
| 28 | ATADURA CREPOM 20 cm x 4,5 m (ESTICADA) | 400 | PACOTE | 14,076 | 5.630,40 |
| 29 | CATETER NASAL NEONATAL N°6 | 10 | UNIDADE | 0,72 | 7,20 |
| 30 | CATETER NASAL N°8 | 10 | UNIDADE | 0,736 | 7,36 |
| 31 | CATETER NASAL N° 12 | 10 | UNIDADE | 0,633 | 6,33 |
| 32 | FIO DE SUTURA NYLON 0 - CAIXA COM 24 UNIDADES/ EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 05 | CAIXA | 30,024 | 150,12 |
| 33 | FIO DE SUTURA NYLON 2.0 – CAIXA COM 24 UNIDADES/ EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 05 | CAIXA | 30,024 | 150,12 |
| 34 | FIO DE SUTURA NYLON 3.0 – CAIXA COM 24 UNIDADES / EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. | 07 | CAIXA | 30,024 | 210,17 |
| 35 | FIO DE SUTURA NYLON 4.0 – CAIXA COM 24 UNIDADES / EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. | 07 | CAIXA | 29,616 | 207,31 |
| 36 | FIO DE SUTURA NYLON 5.0 – CAIXA COM 24 UNIDADES/EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 07 | CAIXA | 30,024 | 210,17 |
| 37 | FIO DE SUTURA NYLON 6.0 – CAIXA COM 24 UNIDADES / EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. | 07 | CAIXA | 30,00 | 210,00 |
| 38 | CLOREXIDINA 4% SOLUÇÃO DEGERMANTE, FRASCO 1.000ML | 05 | FRASCO | 16,20 | 81,00 |
| 39 | CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE, FRASCO 100 ML | 50 | FRASCO | 2,743 | 137,15 |
| 40 | COLETOR DE URINA INFANTIL | 100 | UNIDADE | 6,24 | 624,00 |
| 41 | COLETOR UNIVERSAL, OPACO, C/ PAZINHA, CAPACIDADE 80 ML, TAMPA ROSCA | 5000 | UNIDADE | 0,327 | 1.635,00 |
| 42 | COLETOR UNIVERSAL, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 80ML, TAMPA ROSCA | 5000 | UNIDADE | 0,327 | 1.635,00 |
| 43 | COMPRESSA DE GAZE | 500 | PACOTE | 23,126 | 11.563,00 |
| 44 | DISPOSITIVO P/ PUNÇÃO VENOSA Nº. 19. / ENTRE 26 A 31 cm / AGULHA RETA C/COMPRIMENTO DE 1,9 a 2,3 cm | 150 | UNIDADE | 0,221 | 33,15 |
| 45 | DISPOSITIVO P/ PUNÇÃO VENOSA Nº. 21. / ENTRE 26 A 31 cm / | 250 | UNIDADE | 0,221 | 55,25 |
| 46 | DISPOSITIVO P/ PUNÇÃO VENOSA Nº. 23. / ENTRE 26 A 31 cm / | 300 | UNIDADE | 0,221 | 66,30 |
| 47 | DISPOSITIVO P/ PUNÇÃO VENOSA Nº. 25. / DIÂMETRO INTERNO DE NO MÁXIMO 1,0 mm / COMPR. DE 20 A 25 cm./ AGULHA RETA COMPRIMENTO ENTRE 15 A 20 mm. | 300 | UNIDADE | 0,221 | 66,30 |
| 48 | DRENO DE PENROSE COM GASE ESTÉRIL N°01 | 10 | DÚZIA | 28,175 | 281,75 |
| 49 | DRENO DE PENROSE COM GASE ESTÉRIL N°02 | 10 | DÚZIA | 33,366 | 333,66 |
| 50 | DRENO DE PENROSE COM GASE ESTÉRIL N°03 | 10 | DÚZIA | 50,496 | 504,96 |
| 51 | DRENO DE PENROSE COM GASE ESTÉRIL N°04 | 10 | DÚZIA | 78,857 | 788,57 |
| 52 | EQUIPO SIMPLES PARA SOLUÇÕES PARENTAIS | 500 | UNIDADE | 1,44 | 720,00 |
| 53 | EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO ENDOVENOSA | 500 | UNIDADE | 1,20 | 600,00 |
| 54 | ESCOVA CERVICAL | 500 | UNIDADE | 0,24 | 120,00 |
| 55 | ESPARADRÁPO IMPERMEÁVEL 10MX4,5CM | 300 | UNIDADE | 6,257 | 1.877,10 |
| 56 | ESPÁTULA (ABAIXADOR DE LÍNGUA) | 30 | PACOTE | 4,08 | 122,40 |
| 57 | ESPÁTULA DE AYRES | 10 | PACOTE | 6,686 | 66,86 |
| 58 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 05 | UNIDADE | 12,201 | 61,01 |
| 59 | FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA 5,0 cm x NO MÍNIMO 9 m | 100 | ROLO | 4,114 | 411,40 |
| 60 | FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA 2,5 cm x NO MÍNIMO 10 m | 300 | ROLO | 2,006 | 601,80 |
| 61 | FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 1,9 cm x NO MÍNIMO 50m | 100 | ROLO | 3,157 | 315,70 |
| 62 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - 1,9 cm x NO MÍNIMO 30 m | 100 | ROLO | 4,86 | 486,00 |
| 63 | FIXADOR CELULAR, FRASCO 100 ML | 20 | FRASCO | 6,687 | 133,74 |
| 64 | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - 5 LITROS | 20 | FRASCO | 20,16 | 403,20 |
| 65 | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA – 100 ML | 100 | FRASCO | 2,726 | 272,60 |
| 66 | HASTE FLEXÍVEL PARA HIGIENE DAS ORELHAS CAIXA C/ 75 | 10 | CAIXAS | 1,166 | 11,66 |
| 67 | LÂMINA BISTURI Nº. 10 C/ 100 | 05 | CAIXA | 24,00 | 120,00 |
| 68 | LÂMINA BISTURI Nº. 11 C/ 100 | 05 | CAIXA | 24,00 | 120,00 |
| 69 | LÂMINA BISTURI Nº. 15 C/ 100 | 05 | CAIXA | 24,70 | 123,50 |
| 70 | LÂMINA DE VIDRO FOSCA 26X76 MM CAIXA C/ 50 UNIDADES | 20 | CAIXA | 3,206 | 64,12 |
| 71 | LUVA CIRURGICA N° 6,5 | 200 | PAR | 1,114 | 222,80 |
| 72 | LUVA CIRÚRGICA Nº. 7,0 | 300 | PAR | 1,181 | 354,30 |
| 73 | LUVA CIRÚRGICA Nº. 7,5 | 300 | PAR | 1,114 | 334,20 |
| 74 | LUVA CIRÚRGICA Nº. 8,0 | 150 | PAR | 1,181 | 177,15 |
| 75 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO | 100 | CAIXA | 22,286 | 2.228,60 |
| 76 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO | 100 | CAIXA | 22,286 | 2.228,60 |
| 77 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO | 100 | CAIXA | 22,286 | 2.228,60 |
| 78 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE | 25 | CAIXA | 22,286 | 557,15 |
| 79 | MALHA TUBULAR 10 cm x 25 m | 05 | UNIDADE | 11,061 | 55,31 |
| 80 | MALHA TUBULAR 15 cm x 25 m | 05 | UNIDADE | 23,297 | 116,49 |
| 81 | MALHA TUBULAR 4 cm x 25 m | 10 | UNIDADE | 6,725 | 67,25 |
| 82 | MALHA TUBULAR 25 cm x 25 m | 05 | UNIDADE | 27,669 | 138,35 |
| 83 | PÊRA PARA ELETROCARDIOGRAMA | 20 | UNIDADE | 2,829 | 56,58 |
| 84 | POLIFIX CONEXÃO COM 2 VIAS | 100 | UNIDADE | 0,926 | 92,60 |
| 85 | POVIDINE TÓPICO – POLIVINILPIRROLIDONA – IODO (PVP-l) / FRASCO DE 1000 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | 10 | FRASCO | 18,00 | 180,00 |
| 86 | PUNCH P/ BIÓPSIA DE PELE ESTERILIZÁVEL N° 03MM | 01 | UNIDADE | 26,263 | 26,26 |
| 87 | PUNCH P/ BIÓPSIA DE PELE ESTERILIZÁVEL N° 04MM | 01 | UNIDADE | 26,263 | 26,26 |
| 88 | PUNCH P/ BIÓPSIA DE PELE ESTERILIZÁVEL N° 05MM | 01 | UNIDADE | 26,289 | 26,29 |
| 89 | RECIPIENTE PARA MATERIAIS PÉRFURO CORTANTES E BIOLÓGICOS, CAPACIDADE. 13 LITROS | 30 | UNIDADE | 4,02 | 120,60 |
| 90 | RECIPIENTE PARA MATERIAIS PÉRFURO CORTANTES E BIOLÓGICOS, CAPACIDADE. 20 LITROS | 100 | UNIDADE | 5,511 | 551,10 |
| 91 | SOLUÇÃO DE ÉTER. EMBALAGEM CONTENDO 01 LITRO. | 02 | FRASCO | 18,977 | 37,95 |
| 92 | SERINGA DESCARTÁVEL 03 ml – BICO C/ ADAPTAÇÃO SIMPLES E SEGURA (NÂO LUER LOK) | 1.000 | UNIDADE | 0,104 | 104,00 |
| 93 | SERINGA DESCARTÁVEL 05 ml – BICO C/ ADAPTAÇÃO SIMPLES E SEGURA (NÂO LUER LOK) | 3.000 | UNIDADE | 0,123 | 369,00 |
| 94 | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ml – BICO C/ ADAPTAÇÃO SIMPLES E SEGURA (NÂO LUER LOK) | 5.000 | UNIDADE | 0,251 | 1.255,00 |
| 95 | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ml – BICO C/ ADAPTAÇÃO SIMPLES E SEGURA (NÂO LUER LOK) | 3.000 | UNIDADE | 0,357 | 1.071,00 |
| 96 | SOLUÇÃO OLEOSA (ÓLEOS VEGETAIS POLIINSATURADOS), Á BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAS. | 200 | FRASCO | 2,914 | 582,80 |
| 97 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO N° 8 | 20 | UNIDADE | 0,525 | 10,50 |
| 98 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO N°10 | 20 | UNIDADE | 0,542 | 10,84 |
| 99 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO N°12 | 20 | UNIDADE | 0,552 | 11,04 |
| 100 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO N°16 | 20 | UNIDADE | 0,607 | 12,14 |
| 101 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO C/ 100 ML. | 500 | UNIDADE | 2,65 | 1.325,00 |
| 102 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% – FRASCO C/ 250 ML. | 3.000 | UNIDADE | 2,802 | 8.406,00 |
| 103 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% – FRASCO C/ 500 ML. | 3.000 | UNIDADE | 3,203 | 9.609,00 |
| 104 | SORO GLICOSADO – FRASCO 250 ML. | 450 | UNIDADE | 2,905 | 1.307,25 |
| 105 | SORO GLICOSADO – FRASCO 500 ML. | 600 | UNIDADE | 3,328 | 1.996,80 |
| 106 | SORO GLICOFISIOLÓGICO – FRASCO 500ML. | 1.500 | UNIDADE | 3,243 | 4.864,50 |
| 107 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE PRECISÃO | 50 | UNIDADE | 10,311 | 515,55 |
| 108 | TERMÔMETRO DE MÁX./ MÍN. | 05 | UNIDADE | 64,095 | 320,48 |
| 109 | TERMÔMETRO CLÍNICO / VIDRO/MERCURIO | 100 | UNIDADE | 9,455 | 945,50 |
| 110 | TERMO- HIGRÔMETRO DIGITAL | 05 | UNIDADE | 96,171 | 480,86 |
| 111 | TESOURA ESMARCH 20 CM PARA GESSO | 05 | UNIDADE | 77,006 | 385,03 |
| 112 | TESOURA PONTA FINA E RETA CIRURGICA ROMBA 17 CM | 05 | UNIDADE | 24,494 | 122,47 |
| 113 | TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR –APARELHO ON CALL PLUS, CAIXA COM 50 TIRAS. | 200 | CAIXA | 32,571 | 6.514,20 |
| 114 | VASELINA LÍQUIDA CONCENTRADA | 10 | FRASCO | 21,686 | 216,86 |
| 115 | TAMPÃO OCLUSIVO (PROTETOR OCULAR ADULTO), PRODUZIDO COM FITA MICROPORE CAIXA C/ 20 UNIDADES | 10 | CAIXA | 9,62 | 96,20 |
| 116 | TUBO DE LÁTEX | 01 | PACOTE | 24,93 | 24,93 |
| 117 | SABONETE LIQUIDO, TIPO REFIL 1.000ML | 20 | LITROS | 7,851 | 157,02 |
| 118 | PAPEL TOALHA FARDO COM 500 UNIDADES | 200 | FARDO | 6,273 | 1.254,60 |
| 119 | CATGUT SIMPLES 1-0 TIPO A, 75CM, NÃO FERÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24 UNIDADES | 02 | CAIXA | 97,42 | 194,84 |
| 120 | CATGUT SIMPLES 2-0 TIPO A, 75CM, NÃO FERÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24 UNIDADES | 02 | CAIXA | 97,42 | 194,84 |
| 121 | CATGUT SIMPLES 4-0 TIPO A, 75CM, NÃO FERÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24 UNIDADES | 02 | CAIXA | 97,42 | 194,84 |
| 122 | CATGUT SIMPLES 5-0 TIPO A, 75CM, NÃO FERÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24 UNIDADES | 02 | CAIXA | 135,36 | 270,72 |
| 123 | TESOURA PONTA RETA 15 CM | 10 | UNIDADE | 18,086 | 180,86 |
| 124 | PINÇA MOSQUITO 12 CM | 10 | UNIDADE | 18,574 | 185,74 |
| 125 | LAMPADA PARA LARINGOSCÓPIO | 10 | UNIDADE | 38,223 | 382,23 |
| 126 | FITA MÉTRICA | 05 | UNIDADE | 4,803 | 24,02 |
| 127 | ESPÉCULO DESCARTAVEL P | 500 | UNIDADE | 0,953 | 476,50 |
| 128 | ESPÉCULO DESCARTAVEL M | 500 | UNIDADE | 1,219 | 609,50 |
| 129 | ESPECULO DESCARTAVEL G | 300 | UNIDADE | 1,239 | 371,70 |
| 130 | PORTA LAMINA | 10 | UNIDADE | 0,463 | 4,63 |
| 131 | ELETRODO ADESIVO PARA ELETROCARDIOGRAMA PACOTE C/ 50 UNIDADES | 04 | PACOTE | 16,589 | 66,36 |
| 132 | APARELHO PARA NEBULIZAÇÃO | 15 | UNIDADE | 195,566 | 2.933,49 |
| 133 | KIT PARA NEBULIZADOR (MASCARA, EXTENSOR, CACHIMBO) | 05 | UNIDADE | 10,254 | 51,27 |
| 134 | BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO COM CONCHA ESTOFADA | 02 | UNIDADE | 94,286 | 188,57 |
| 135 | GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 91MM X 91 METROS | 05 | ROLO | 60,00 | 300,00 |
| 136 | MÁSCARA PARA AMBÚ DE SILICONE ADULTO | 03 | UNIDADE | 37,183 | 111,55 |
| 137 | MÁSCARA PARA AMBÚ DE SILICONE INFANTIL | 03 | UNIDADE | 35,873 | 107,62 |
| 138 | MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO | 05 | UNIDADE | 3,92 | 19,60 |
| 139 | MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL | 05 | UNIDADE | 8,463 | 42,32 |
| 140 | MASCARA LARÍNGEA N° 1,5 | 20 | UNIDADE | 315,429 | 6.308,58 |
| 141 | MASCARA LARÍNGEA N° 2,0 | 20 | UNIDADE | 315,429 | 6.308,58 |
| 142 | MASCARA LARÍNGEA N° 2,5 | 20 | UNIDADE | 315,429 | 6.308,58 |
| 143 | MASCARA LARÍNGEA N° 3,0 | 20 | UNIDADE | 317,739 | 6.354,78 |
| 144 | MASCARA LARÍNGEA N° 4,0 | 20 | UNIDADE | 317,748 | 6.354,96 |
| 145 | MASCARA LARÍNGEA N° 5,0 | 20 | UNIDADE | 317,748 | 6.354,96 |
| 146 | MASCARA DE VENTURI COM RESERVATÓRIO ADULTO, TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. cOMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO DE 21 CM. PRESILHA AJUSTAVEL NO NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL | 10 | UNIDADE | 14,995 | 149,95 |
| 147 | MASCARA DE VENTURI COM RESERVATÓRIO INFANTIL, TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. cOMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO DE 21 CM. PRESILHA AJUSTAVEL NO NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL | 10 | UNIDADE | 15,73 | 157,30 |
| 148 | PÊRA PARA APARELHO DE PRESSÃO | 10 | UNIDADE | 5,829 | 58,29 |
| 149 | POVIDINE DEGERMANTE – POLIVINILPIRROLIDONA – IODO (PVP-l) / FRASCO DE 1000ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | 15 | FRASCO | 16,20 | 243,00 |
| 150 | POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINILPIRROLIDONA – IODO (PVP-l) / FRASCO DE 100ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | 150 | FRASCO | 2,743 | 411,45 |
| 151 | SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 030/040 LITROS, CONTENDO 100 UNIDADES. | 05 | PCT | 20,571 | 102,86 |
| 152 | SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 050/060 LITROS, CONTENDO 100 UNIDADES. | 01 | PCT | 29,057 | 29,06 |
| 153 | SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 090/100 LITROS, CONTENDO 100 UNIDADES. | 01 | PCT | 46,286 | 46,29 |
| 154 | FORMOL 10% LITRO | 02 | LITRO | 13,371 | 26,74 |
| 155 | EQUIPO COM RESPIRO ESTÉRIL | 10 | UNIDADE | 1,41 | 14,10 |
| 156 | CADEIRA DE BANHO GRANDE | 01 | UNIDADE | 339,64 | 339,64 |
| 157 | CADEIRA DE BANHO MEDIA | 01 | UNIDADE | 239,52 | 239,52 |
| 158 | MULETA DE MADEIRA COM REGULAGEM | 05 | UNIDADE | 68,571 | 342,86 |
| 159 | BENGALA DE ALUMÍNIO COM REGULAGEM | 02 | UNIDADE | 30,027 | 60,05 |
| 160 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P | 2.000 | UNIDADE | 1,419 | 2.838,00 |
| 161 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M | 3.000 | UNIDADE | 1,562 | 4.686,00 |
| 162 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G | 4.000 | UNIDADE | 1,951 | 7.804,00 |
| 163 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG | 4.000 | UNIDADE | 2,025 | 8.100,00 |
| 164 | FRALDA INFANTIL TAMANHO P | 3.000 | UNIDADE | 0,531 | 1.593,00 |
| 165 | FRALDA INFANTIL TAMANHO M | 4.000 | UNIDADE | 0,573 | 2.292,00 |
| 166 | FRALDA INFANTIL TAMANHO G | 4.000 | UNIDADE | 0,573 | 2.292,00 |
| 167 | FRALDA INFANTIL TAMANHO XG | 4.000 | UNIDADE | 0,831 | 3.324,00 |
| 168 | BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 37MM | 20 | UNIDADE | 0,634 | 12,68 |
| 169 | MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL CAIXA C/ 50 | 80 | CAIXA | 5,469 | 437,52 |
| 170 | GORRO DESCARTÁVEL | 50 | UNIDADE | 0,069 | 3,45 |
| 171 | ALCOOL EM GEL 70% | 100 | FRASCO | 6,059 | 605,90 |
| 172 | MASCARA TIPO BICO DE PATO | 500 | UNIDADE | 1,432 | 716,00 |
| 173 | AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA | 50 | UNIDADE | 1,629 | 81,45 |
| 174 | CATETER NASAL TIPO OCULOS | 150 | UNIDADE | 1,0111 | 151,67 |
| 175 | LANCETA ESTÉRIL PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, SISTEMA DE PUNÇAO DE USO ÚNICO, DIÂMETRO DA AGULHA 0,36MM (28G), RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA, ATENDE AS NORMAS REGULADORAS ISO 13485 E NR 32, ESTERILIZADO POR RAIO GAMA. DEVE CONTER CAPA DE ESTERILIDADE, CORPO DO LANCETADOR E GATILHO COMPOSTO POR POLIPROPILENO. | 10.000 | UNIDADE | 0,343 | 3.430,00 |
| 176 | MANTA TÉRMICA | 20 | UNIDADE | 7,468 | 149,36 |
| 177 | TALA DE PAPELÃO TAMANHO P | 50 | UNIDADE | 0,696 | 34,80 |
| 178 | TALA DE PAPELÃO TAMANHO M | 50 | UNIDADE | 1,244 | 62,20 |
| 179 | TALA DE PAPELÃO TAMANHO G | 50 | UNIDADE | 2,575 | 128,75 |
| 180 | TALA DE PAPELÃO TAMANHO XG | 50 | UNIDADE | 3,972 | 198,60 |
| 181 | AMBU DE SILICONE ADULTO | 03 | UNIDADE | 178,423 | 535,27 |
| 182 | AMBU DE SILICONE INFANTIL | 03 | UNIDADE | 192,613 | 577,84 |
| 183 | LENÇOL DESCARTÁVEL 2,0 METROS POR 0,90 CM COM ELÁSTICO, CONTENDO 10 UNIDADES | 100 | PACOTE | 12,00 | 1.200,00 |
| 184 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 30 LITROS | 01 | UNIDADE | 4.236,67 | 4.236,67 |
| 185 | BOLSA TERMICA DE GEL QUENTE E FRIA PARA FREEZER E MICROONDAS | 05 | UNIDADE | 25,851 | 129,26 |
| 186 | PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO | 50 | UNIDADE | 23,966 | 1.198,30 |
| 187 | OXIMETRO PULSO PORTÁTIL DE DEDO ADULTO | 03 | UNIDADE | 480,00 | 1.440,00 |
| 188 | PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM | 10 | UNIDADE | 9,413 | 94,13 |
| 189 | PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 18CM | 10 | UNIDADE | 15,045 | 150,45 |
| 190 | BACIA INOX 41CM – 6300 LITROS | 01 | UNIDADE | 184,11 | 184,11 |
| 191 | BACIA INOX 35 CM – 4700 LITROS | 02 | UNIDADE | 124,306 | 248,61 |
| 192 | CABO DE BISTURI | 03 | UNIDADE | 7,688 | 23,06 |
| 193 | CUBA RIN 16X12 CM INOX | 10 | UNIDADE | 36,375 | 363,75 |
| 194 | CUBA REDONDA 10X 5 CM | 10 | UNIDADE | 15,078 | 150,78 |
| 195 | CUBA REDONDA 13 X 6 CM | 10 | UNIDADE | 19,30 | 193,00 |
| 196 | COLAR CERVICAL DE ESPUMA PEQUENO | 05 | UNIDADE | 18,857 | 94,29 |
| 197 | COLAR CERVICAL DE ESPUMA MEDIO | 05 | UNIDADE | 19,563 | 97,82 |
| 198 | COLAR CERVICAL DE ESPUMA GRANDE | 05 | UNIDADE | 20,018 | 100,09 |
| 199 | OTOSCOPIO CLÍNICO CABO DE INOX | 05 | UNIDADE | 521,794 | 2.608,97 |
| 200 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 02 | UNIDADE | 69,355 | 138,71 |
| 201 | ESTETOSCOPIO PEDIATRICO | 02 | UNIDADE | 69,097 | 138,19 |
| 202 | LENÇOS UMEDECIDOS PARA BEBES, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | 200 | PACOTE | 21,017 | 4.203,40 |
| 203 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°18 | 100 | UNIDADE | 1,032 | 103,20 |
| 204 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 22 | 100 | UNIDADE | 1,353 | 135,30 |
| 205 | SONDA DE FOLEY N° 18, FEITA EM LATEX DE BORRACHA 10% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICO, BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30 CC. cOM 2 VIAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO BLISTER ATOXICO, ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO | 100 | UNIDADE | 2,92 | 292,00 |
| 206 | SUPORTE para SORO COM RODINHAS | 10 | UNIDADE | 97,20 | 972,00 |
| 207 | COLAR CERVICAL TAMANHO M | 10 | UNIDADE | 18,00 | 180,00 |
| 208 | COLAR CERVICAL TAMANHO P | 05 | UNIDADE | 18,00 | 90,00 |
| 209 | COLAR CERVICAL TAMANHO G | 05 | UNIDADE | 18,481 | 92,41 |
| 210 | LARINGOSCOPIO INFANTIL | 01 | UNIDADE | 331,35 | 331,35 |
| 211 | LARINGOSCÓPIO ADULTO | 01 | UNIDADE | 314,41 | 314,41 |
| 212 | CAIXA TÉRMICA PARA SALA DE VACINA MATERIAL PLÁSTICO 24 LITROS | 02 | UNIDADE | 240,00 | 480,00 |
| 213 | CANULA DE GUEDEL n° 0 | 02 | UNIDADE | 3,176 | 6,35 |
| 214 | CANULA DE GUEDEL n° 1 | 02 | UNIDADE | 3,36 | 6,72 |
| 215 | CANULA DE GUEDEL n° 2 | 02 | UNIDADE | 3,36 | 6,72 |
| 216 | canula de guedel n° 3 | 02 | UNIDADE | 3,335 | 6,67 |
| 217 | canula de guedel n° 4 | 02 | UNIDADE | 3,361 | 6,72 |
| 218 | canula de guedel n° 5 | 02 | UNIDADE | 3,335 | 6,67 |
| 219 | detector fetal de mesa | 05 | UNIDADE | 702,651 | 3.513,25 |
| 220 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL | 01 | UNIDADE | 589,34 | 589,34 |
| 221 | Mesa PARA PREVENTIVO | 01 | UNIDADE | 382,29 | 382,29 |
| 222 | LIXEIRA COM PEDAL INOX 30 litros | 10 | UNIDADE | 197,143 | 1.971,43 |
| 223 | BANDEJA PEQUENA DE INOX | 03 | UNIDADE | 9,687 | 29,06 |
| 224 | BANDEJA MÉDIA DE INOX | 03 | UNIDADE | 56,654 | 169,96 |
| 225 | PAPAGAIO DE PLÁSTICO | 05 | UNIDADE | 6,72 | 33,60 |
| 226 | PAPAGAIO DE INOX | 05 | UNIDADE | 84,106 | 420,53 |
| 227 | CUMADRE DE PLÁSTICO | 05 | UNIDADE | 22,766 | 113,83 |
| 228 | cumADRE DE INOX | 05 | UNIDADE | 137,842 | 689,21 |
| 229 | cabo de bisturi n° 3 | 04 | UNIDADE | 7,688 | 30,75 |
| 230 | CABO DE BISTURI N° 4 | 04 | UNIDADE | 7,885 | 31,54 |

TOTAL MÁXIMO R$ 215.673,75

Leoberto Leal/SC, 15 de setembro de 2015.

ROBERTA OTTO

Secretária Municipal da Saúde

ANEXO II

| ITEM | MATERIAL | ESPECIFICAÇÕES E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES |
| --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 | ABOCATH (CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL) | ESTÉRIL,TEFLON RADIOPACO, APIROGÊNICO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 ANOS. |
| 06 | AGUA PARA INJEÇÃO | SOLUÇÃO INJETÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE. |
| 07 08 09 10 11 12 13 | AGULHA DESCARTÁVEL | ESTÉRIL, CÂNULA DE AÇO INOX, RETA SILICONIZADA, COM PROTETOR BISEL CURTO, TRIFACETADO E AFIADO PERMITINDO PENETRAÇÃO SUAVE, UNIFORME E PRECISA. CANHÃO TRANSLÚCIDO, CONE FÊMEA LUER LOK, ADAPTAÇÃO UNIVERSAL. TODO SISTEMA DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. OFERECER TOTAL SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO, MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE. CAIXA C/ 100 UNIDADES. |
| 14 | ÁLCOOL ETÍLICO | PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES INANIMADAS, ANTI-SEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIO E BAIXO RISCO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 ML, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE. |
| 15 | ÁLCOOL ETÍLICO | PARA ANTI-SEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIO E BAIXO RISCO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 50 ML, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE. |
| 16 | ALGODÃO HIDRÓFILO – ROLO | 100% PURO. FIBRAS ISENTAS DE IMPUREZAS, INODORO, COR BRANCA, MANTA UNIFORME DE FÁCIL MANUSEIO, ENVOLTA EM PAPEL; EMBALAGEM IMPERMEÁVEL, SEGURA E INDIVIDUALIZADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE. PACOTE COM 500 GRAMAS. |
| 17 | ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM 420GR | 100% ALGODÃO, ESTÉRIL, INODORO, COR BRANCA, MANTA UNIFORME DE FÁCIL MANUSEIO, EMBALAGEM IMPERMEÁVEL, SEGURA E INDIVIDUALIZADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE. PACOTE COM 420 GRAMAS. |
| 18 | ALMOTOLIA | FRASCO FLEXIVEL GRADUADO, COM CAPACIDADE PARA 250ML, BICO COM TAMPA, COR ESCURA. |
| 19 | ALMOTOLIA | FRASCO FLEXIVEL GRADUADO, COM CAPACIDADE PARA 250ML, BICO COM TAMPA, TRANSPARENTE. |
| 20 | APARELHO PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR | APARELHO DEVE SER DA MARCA “ON CALL PLUS” JÁ QUE É NECESSARIA UMA PADRONIZAÇÃO DESTE TIPO DE APARELHO. |
| 24 25 26 27 28 | ATADURA CREPOM | NÃO ESTÉRIL, ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, ELASTICIDADE LONGITUDINAL SEGURA, MALHA COM TRAMA REGULAR COM FIO DUPLO DE ALGODÃOS CRUS, 13 FIOS NO MÍNIMO; ACABAMENTO SEGURO E VISÍVEL; FÁCIL MANUSEIO, MACIA, CONFORTÁVEL E HIPOALÉRGICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL SEGURA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E LOTE. PACOTE COM 12 UNIDADES. |
| 29 30 31 | CATETER NASAL | DESCARTÁVEL, PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO EM NARINAS DE MATERIAL MACIO E MALEÁVEL, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA NO FLUXO DE 02. DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM DO CATETER MACIO E CONFORTÁVEL, PONTO DISTAL COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO DE INTERMEDIÁRIO. TODO CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE, SEGURO E DE FÁCIL MANUSEIO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. |
| 32 33 34 35 36 37 | FIO DE SUTURA | MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, CLASSE II. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/ 24 UNIDADES. |
| 38 | CLOREXIDINA 4% SOLUÇÃO DEGERMANTE | FRASCO COM CAPACIDADE DE 1.000ML, CONTENDO DESCRIÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE. |
| 39 | CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE | FRASCO COM CAPACIDADE DE 100 ML, COTENDO DESCRIÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE. |
| 40 | COLETOR DE URINA INFANTIL | DESCARTÁVEL, UNISSEX, ESTÉRIL, TRANSPARENTE, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 ML E MÁXIMA DE 100 ML, COM ESCALA GRADUADA DE 10/10ML, PRECISA, NÍTIDA E RESISTENTE. LOCAL ADEQUADO PARA IDENTIFICAÇÃO MANUAL; SUPERFÍCIE DE FIXAÇÃO COM 6 x 5 cm ( +/- 2mm ), ÁREA DE ADESIVIDADE DE 1,0 A 1,2 cm, SEGURA, ATÓXICA, HIPOALÉRGICO, DE FÁCIL REMOÇÃO, LIVRE DE RISCOS, DE FÁCIL MANUSEIO. ORIFÍCIO DE COLETA DE FORMA OVAL 2,7 x 3,8 (+/- 2mm ), COM ABERTURA FÁCIL E SEGURA. EMBALAGEM SEGURA COM ABERTURA ASSÉPTICA. |
| 41 | COLETOR UNIVERSAL OPACO 80 ML | DESCARTÁVEL, ATÓXICO, ESTERILIZADO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, OPACO C/ PAZINHA, TAMPA COM ROSCA; |
| 42 | COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE 80ML | DESCARTÁVEL, ATÓXICO, ESTERILIZADO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, TAMPA COM ROSCA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E REEMBALADO COM 100 UNIDADES. |
| 43 | COMPRESSA DE GAZE | 100% ALGODÃO, 08 DOBRAS, 13 FIOS 7,5 x 7,50 cm, ISENTA DE IMPUREZAS, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 FOLHAS DISPOSTAS REGULARMENTE PARA FACILITAR O MANUSEIO, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PACOTE COM 500 UNIDADES DE NO MÍNIMO 390 GRAMAS. |
| 44 45 46 47 | DISPOSITIVO P/ PUNÇÃO VENOSA | CURTA DURAÇÃO, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS; BISEL CURTO TRIFACETADO E AFIADO SEM IRREGULARIDADES, AGULHA SILICONIZADA, RESISTENTE, COM PAREDES ULTRA FINAS C/ PROTETOR; ALETA HIPOALÉRGICA E FLEXÍVEL, TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE, FLEXIBILIDADE SEGURA. CONECTOR RÍGIDO TIPO UNIVERSAL COM PROTETOR QUE PROPORCIONE VEDAÇÃO SEGURA. TODO SITEMA DEVE SER RESISTENTE, SEGURO E DE FÁCIL MANUSEIO. EMBALAGEM SEGURA COM ABERTURA ASSEPTIVA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. |
| 52 | EQUIPO SIMPLES PARA SOLUÇÕES PARENTAIS | ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, LIVRE DE PIROGÊNIO, FLEXIBILIDADE SEGURA. SEM FILTRO DE GOTEJAMENTO, CÂMERA DE GOTEJAMENTO, TUBULAÇÃO EM PVC, PONTA PERFURANTE MULTIAJUSTÁVEL COM PROTETOR. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL LIBERANDO 20 GTS/ML E FILTRO BACTERIANO P/ AR. REGULADOR DE FLUXO TIPO “V”, SITIO DE INJEÇÃO EM TUBO, ENCAIXE MACHO LUER. PONTO DE INFUSÃO LATERAL AUTOVEDANTE E FACILMENTE PERFURÁVEL, CONECTOR UNIVERSAL MULTIAJUSTÁVEL COM PROTETOR. TODO SISTEMA DEVE MEDIR DE 145 A 170 cm, SER RESISTENTE, OFERECER SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO, MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. EMBALAGEM SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. |
| 53 | EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO ENDOVENOSA | ESTÉRIL, ATÓXICO, LIVRE DE PIROGÊNIO. PONTA PERFURANTE, CÂMARA FLEXÍVEL MACROGOTAS, TUBO FLEXÍVEL 150 CM, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP. |
| 54 | ESCOVA CERVICAL | ESTÉRIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON, MACIA E RESISTENTE; CABO RESISTENTE; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17 cm. EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. |
| 55 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL | 10 cm x 4,5 m., RESISTENTE, ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, DE FÁCIL MANUSEIO, ALTO PODER DE ADERÊNCIA E FLEXIBILIDADE SEGURA. ROLO COM CAPA PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. |
| 56 | ESPÁTULA(ABAIXADOR DE LÍNGUA ) | TOTALMENTE PLANA, SEM IRREGULARIDADES NA SUPERFÍCIE, LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, ATÓXICA, INODORA E RESISTENTE; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 cm. E LARGURA 1,5 cm. EMBALAGEM SEGURA E RESISTENTE À UMIDADE, CONTENDO DATA DE FABRIC. VALIDADE E LOTE. PACOTE COM 100 UNIDADES. |
| 57 | ESPÁTULA DE AYRES | COM SUPERFÍCIE SEM IRREGULARIDADES, TOTALMENTE PLANA, RESISTENTE, LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, ATÓXICA. EMBALAGEM SEGURA E RESISTENTE À UMIDADE, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. PACOTE COM 100 UNIDADES. |
| 59 60 | FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA | BRANCA, MICROPOROSA, HIPOALÉRGICA, ATÓXICA, RESISTENTE, ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS; DE FÁCIL MANUSEIO, ADESIVIDADE E FLEXIBILIDADE SEGURA. ROLO COM CAPA PROTETORA, EMBALAGEM SEGURA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. |
| 61 | FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO 1,9 cm x NO MÍNIMO 50m | À BASE DE FIBRA DE CELULOSE, COM PRINTABILIDADE E ADESIVIDADE SEGURAS, RESISTENTE E SEM RESÍDUOS. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA E SEGURA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. |
| 62 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 1,9 cm x NO MÍNIMO 30 m | À BASE DE FIBRA DE CELULOSE, COM PRINTABILIDDAE SEGURA, TERMOREATIVA À 121° C, ADESIVIDADE SEGURA, RESISTENTE E SEM RESÍDUOS. BALAGEM INDIVIDUALIZADA E SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. |
| 63 | FIXADOR CELULAR | COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO EXTRA FINO ( 95 % ), CARBOWAX ( 2,5% ), INDICADO PARA FIXAÇÃO DE ESFREGADOS CELULARES EM LÂMINA; FRASCO 100 ML, AEROSOL; EMBALAGEM SEGURA COM TAMPA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. |
| 64 | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA | NEUTRO, INOFENSIVO, INODORO, FRASCO DE 5 L; EMBALAGEM FLEXÍVEL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. |
| 65 | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA | NEUTRO, INOFENSIVO, INODORO, FRASCO DE 100 ML; EMBALAGEM FLEXÍVEL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. |
| 66 | HASTE FLEXÍVEL PARA HIGIENE DAS ORELHAS | PONTAS DE ALGODÃO, SEGURAS, MACIAS, SEM IRREGULARIDADES, LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM SEGURA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO; INDICAÇÃO DE ABERTURA MANUAL, LOTE E VALIDADE. CAIXA NO MÍNIMO 75 UNIDADES. |
| 67 68 69 | LÂMINA BISTURI | DESCARTÁVEL, EM AÇO INOX, AFIADO CIRURGICAMENTE, ESTÉRIL; EMBALAGEM SEGURA E INDIVIDUALIZADA; ABERTURAASSÉPTICA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. |
| 70 | LÂMINA DE VIDRO LAPIDADA | FOSCA, COM ESPESSURA DE 1,0 A 1,2 mm, MEDINDO 26 mm x 76 mm CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 UNIDADES. |
| 71 72 73 74 | LUVA CIRÚRGICA | ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, (TAM. NACIONAL) ANATÔMICA, ATÓXICA, ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS; LÁTEX UNIFORME, HOMOGÊNEO E RESISTENTE. LUBRIFICAÇÃO BIOABSORVÍVEL, HIPOALÉRGICA; TODO MATERIAL DEVE PROPORCIONAR MANUSEIO ASSÉPTICO SEGURO. |
| 75 76 77 78 | LUVA DE PROCEDIMENTO | EM LÁTEX NATURAL, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA, RESISTENTE, FORMA AMBIDESTRA; LUBRIFICANTE BIOABSORVÍVEL, ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM RESISTENTE COM INDICAÇÃO DE ABERTURA PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES |
| 79 80 81 82 | MALHA TUBULAR | COM ELASTICIDADE SEGURA, TRAMA REGULAR, S/ EMENDAS, LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. ENROLAMENTO UNIFORME; DE MANUSEIO FÁCIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE. |
| 84 | POLIFIX 2 VIAS | EQUIPO 2 VIAS COM CORTA FLUXO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. TODO SISTEMA DEVE SER RESISTENTE, OFERECER SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO, MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. EMBALAGEM SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. |
| 85 | POVEDINE TOPICO | FRASCO COM 1000ML, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE |
| 89 | RECIPIENTE PARA MATERIAIS PÉRFURO CORTANTES E BIOLÓGICOS | COM PAREDES RÍGIDAS, RESISTENTE A PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. BOCAL DEVE PERMITIR COLOCAÇÃO DE MATERIAL DESCARTADO, UTILIZANDO APENAS UMA DAS MÃOS, DE FORMA SEGURA. ALÇAS E TAMPA PROTETORA RESISTENTE E SEGURA. SUPERFÍCIE EXTERNA DE COR AMARELA E SÍMBOLO PARA MATERIAL INFECTANTE. EMBALAGEM SEGURA. CAPACIDADE 13 LITROS. |
| 90 | RECIPIENTE PARA MATERIAIS PÉRFURO CORTANTES E BIOLÓGICOS | COM PAREDES RÍGIDAS, RESISTENTE A PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. BOCAL DEVE PERMITIR COLOCAÇÃO DE MATERIAL DESCARTADO, UTILIZANDO APENAS UMA DAS MÃOS, DE FORMA SEGURA. ALÇAS E TAMPA PROTETORA RESISTENTE E SEGURA. SUPERFÍCIE EXTERNA DE COR AMARELA E SÍMBOLO PARA MATERIAL INFECTANTE. EMBALAGEM SEGURA. CAPACIDADE 20 LITROS. |
| 92 93 94 95 | SERINGA DESCARTÁVEL | ATÓXICA, ESTÉRIL, ISENTA DE IMPUREZAS E RESÍDUOS; CILINDRO TRANSPARENTE RESISTENTE; ANEL DE RETENÇÃO SEGURO; ESCALA NÍTIDA, RESISTENTE, PRECISA, SUBDIVIDIDA EM NO MÁXIMO 0,2 ML E NUMERADA NO MÁXIMO DE 2 EM 2 ML. ÊMBOLO RESISTENTE, COM BORRACHA DE VEDAÇÃO, AJUSTE QUE PROPORCIONE DESLIZE PRECISO AO CILINDRO. EMBALAGEM SEGURA COM ABERTURA ASSÉPTICA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. |
| 96 | SOLUÇÃO OLEOSA | À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINAS A e E, ISENTO DE AGENTES IRRITANTES E TÓXICOS; USO TÓPICO. FRASCO DE 200 ML COM BICO CONTA GOTAS E TAMPA PROTETORA SEGURA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. |
| 97 98 99 100 | SONDA URETRAL | DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL, 1 FURO E PONTA FECHADA, CONECTOR COM TAMPA. COMPRIMENTO DE 40 CM, ESTERELIZADA A RAIO GAMA. |
| 101 | SORO FISIOLÓGICO | FRASCO C/ 100 ML SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VOLUME, NR DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REG. NO MS. |
| 102 | SORO FISIOLÓGICO | FRASCO C/ 250 ML SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VOLUME, NR DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REG. NO MS. |
| 103 | SORO FISIOLÓGICO | FRASCO C/ 500ML SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VOLUME, NR DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REG. NO MS. |
| 104 105 | SORO GLICOSADO | SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VOLUME, NR DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. |
| 106 | SORO GLICOFISIOLÓGICO | SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% + CLORETO DE SÓDIO A 0,9 %, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VOLUME, NR DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. |
| 107 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE PRECISÃO | COM ESCALA MÍNIMA DE 32 A 42° C, ATÓXICO, RESISTENTE, SEGURO E CONFORTÁVEL PARA TODOS OS LOCAIS DE VERIFICAÇÃO; VISOR QUE PROPORCIONE LEITURA FÁCIL, NO MÁXIMO EM 2 MIN.; C/ CAPA PROTETORA, BOTÃO LIGA/DESLIGA DE FÁCIL MANUSEIO. BATERIA COM DURABILIDADE MÍNIMA DE 200 HORAS OU DOIS ANOS, COM POSSIBILIODADE DE SUBSTITUIÇÃO. |
| 108 | TERMÔMETRO DE MÁX./ MÍN. | GRADUADO EM GRAUS CELSIUS, COM ESCALA DE LEITURA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, DIRETA, IMPRESSA EM CARACTERES PERMANENTES GRADUADOS DE NO MÍNIMO -35° a +50°; DEVE TER INDICAÇÕES PARA AS TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS REGISTRADAS, COM REGULAGEM POR CONTATO COM MERCÚRIO ( ZERAR ATRAVÉS DE BOTÃO ), CONSTITUIDO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM BOM ACABAMENTO, DE PEQUENAS DIMENSÕES: MÁXIMO 240x70 mm APROXIMADAMENTE E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. |
| 109 | TERMÔMETRO CLÍNICO / VIDRO | ESCALA EM °C DE FÁCIL LEITURA DE 35°C a 42°C, GRAVADA NO CORPO; FACILIDADE PARA BAIXAR A COLUNA DE MERCÚRIO, SENDO ESTA AMPLA E CENTRALIZADA. EMBALADO EM ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL E RESISTENTE. |
| 110 | TERMO-HIDRÔMETRO DIGITAL | TEMPERATURA INTERNA / EXTERNA; MÁXIMO/MÍNIMO E UMIDADE, BATERIA INCLUSA, FAIXA DE TEMPERATURA: 0°C – 50 °C E UR 15% - 95%. |
| 113 | TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR | CAIXA COM 50 TIRAS. ESPECÍFICAS PARA O APARELHO “ON CALL PLUS”. |
| 114 | VASELINA LÍQ. CONCENTRADA | TERMORESISTENTE, LÍMPIDA, INCOLOR, NÃO FLUORESCENTE, INODORA E INSÍPIDA; ISENTA DE IMPUREZAS; FRASCO COM 1000 ML, RESISTENTE, SEGURO E DE FÁCIL MANUSEIO, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. |
| 116 | TUBO DE LÁTEX | DIÂMETRO EXTERNO DE 11,5 mm E INTERNO DE 8 mm, CONFECCIONADO EM LÁTEX FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR NATURAL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS USUAIS DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO POR MEIO DE AUTOCLAVE; ISENTO DE EMENDAS EM SUAS ESPESSURAS. EMBALADO EM PACOTE COM 15 METROS. |
| 117 | SABONETE LIQUIDO | TIPO REFIL, AGRADAVEL AO USO, FRAGRANCIA LEVE, NÃO RESSEQUE A PELE. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA |
| 135 | GAZE TIPO QUEIJO | 100% ALGODÃO, 08 DOBRAS, 11 OU 13 FIOS, 91 mm x 91 m, ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, ALTO PODER DE ABSORSÃO, NÃO ESTÉRIL; EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. |
| 169 | MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL | ATÓXICO 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, ANTIALÉRGICA, C/ RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA, TRIPLA CAMADA, BRANCA, TAMANHO ÚNICO, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES |
| 207 208 209 | COLAR CERVICAL | COLAR PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR; -DEVERÁ SE PEÇA ÚNICA INJETADA EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, O POLIESTIRENO, REVESTIDO COM EVA, RESISTENTE A FRATURA, INTEIRIÇO FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO E NÃO QUEBRA FACILMENTE POR SER INJETADO; -CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INJETADO EM PEÇA ÚNICA, COM 2 MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. É REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL. FECHADO COM VELCRO DE 50 MM. PADRÃO DE CORE UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. NA PARTE POSTERIOR (NUCA), POSSUI ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA PARTE DA FRENTE, POSSUI ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÉIA. |
| 210 | LARINGOSCOPIO INFANTIL | FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZA CABO TIPO AA E C, ALIMENTADO ATRAVES DE LINHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134°C DURANTE 5 MINUTOS, ESTERELIZÁVEL EM OXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE A VAPOR. LAMINAS RETAS N° 00, 0, 1 LÂMINAS CURVAS N° 0,1 ,2 COM CABO EM METAL , TAMPA ROSQUEAVEL COM MOLA EM AÇO INOX, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS, TAMANHOS DOS CABOS: MEDIO TIPO C2,5V, PEQUENO TIPO AA 2,5V E CURTO TIPO AA 2,5C. CARREGADOR DE MESA / PAREDE |
| 211 | LARINGOSCOPIO ADULTO | FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZA CABO TIPO AA E C, ALIMENTADO ATRAVES DE LINHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134°C DURANTE 5 MINUTOS, ESTERELIZÁVEL EM OXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE A VAPOR. LAMINAS RETAS N° 2, 3, 4 LÂMINAS CURVAS N° 3,4,5 COM CABO EM METAL, TAMPA ROSQUEAVEL COM MOLA EM AÇO INOX, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS, TAMANHOS DOS CABOS: MEDIO TIPO C2,5V, PEQUENO TIPO AA 2,5V E CURTO TIPO AA 2,5C. CARREGADOR DE MESA / PAREDE |
| 219 | DETECTOR FETAL DE MESA | DOPPLER FETAL PORTÁTIL COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE COMPACTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO E TRANSPORTE. POSSUI ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, FORMATO ERGONÔMICO, COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE PRECISO DO VOLUME E ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS. 01 ANO DE GARANTIA. EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DO INMETRO. APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISAª. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO PARA ATENDIMENTO AS NORMAS VIGENTES, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA; APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO IMPORTADOR OU FABRICANTE AUTORIZANDO A DISTRIBUIDORA A COMERCIALIZAR OS PRODUTOS; |
| 220 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL | DOPPLER FETAL PORTÁTIL. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA DETECÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. O DETECTOR FETAL DEVERÁ SER ULTRASSÔNICO DE BAIXA ENERGIA. DEVERÁ POSSUIR TROCA FÁCIL DO TRANSDUTOR ATRAVÉS DA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO. DEVERÁ POSSUIR TRANSDUTORES DE 2MHZ OU 3MHZ. CARACTERÍSTICAS DO VISOR DE LCD, POSSUIR LUZ DE FUNDO COLORIDO, ALTO-FALANTE, MODOS DE VISUALIZAÇÃO, AJUSTES DE VOLUME, INDICADOR DE CARGA DA BATERIA, VISOR DA FHR, POSSUIR CURVA DA FHR EM TELA, DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. FUNCIONAMENTO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL. DEVERÁ POSSUIR SINAL DO SOM FETAL PODENDO SER TRANSFERIDO PARA O COMPUTADOR E GRAVADO POR UM GRAVADOR DE SOM. O ARQUIVO DO SOM PODE SER REPRODUZIDO, TRANSFERIDO PARA CD OU ENVIADO POR E-MAIL. POSSUIR SENSIBILIDADE: A PARTIR DE 10-12 SEMANAS. LEVE, PESANDO NO MÁXIMO 200G. EQUIPAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISAª. APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO IMPORTADOR OU FABRICANTE AUTORIZANDO A DISTRIBUIDORA A COMERCIALIZAR OS PRODUTOS; |
| 229 230 | CABO DE BISTURI | CONFECCIONADO EM AÇO INOX, TAMANHO APROXIMADO 13 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PRODEDÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTA REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. |

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

Declaramos para os devidos fins de participação no Processo Licitatório nº 021/2015, modalidade Pregão Presencial nº 017/2015 – FMS, que a Empresa ............................................., CNPJ nº ........................, cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato acarretará em rescisão deste, conforme determina à Lei nº 9.854/99 e o inciso V do artigo 13 do Decreto nº 3.555/2000.

......................., ....................de................................. de ...................

ANEXO IV

PROCURAÇÃO

Eu,...................................................(sócio proprietário), residente na rua ........................................................, na cidade de ..........................., portador da RG ............................. e CPF............................................, venho através desta, nomear o Senhor(a)......................................................, portador do RG...................................., residente a rua............................................................., nº.............., como meu bastante procurador, para o fim especial de representar a empresa ............................................................, situada a rua (Avenida)..................................., nº....., na cidade de ..............................................................., Estado de ...................................., CNPJ....................................... e Inscrição Estadual............................................., junto a Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, SC, no Processo Licitatório nº 021/2015, Modalidade Pregão Presencial nº 017/2015-FMS, para efetuação de lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa acima citada, inclusive para assinatura da Ata de Registro de Preços.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração.....................................(cidade), data( dia, mês e ano)....................

Obs: Deverá ser autenticada em tabelião de notas.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Modelo – deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da empresa licitante)

À Prefeitura Municipal de Leoberto Leal

Leoberto Leal - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015

Vimos pela presente apresentar a V.Sª., nossa documentação referente à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

Leoberto Leal/SC, .... de ........ de 2015.

___________________________________________

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do Representante Legal ou do Procurador)

ANEXO VI

DADOS CADASTRAIS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nome da Empresa:

Nome: Representante da Empresa que vai assinar a Ata de Registro de Preços RG:

CPF:

Endereço residencial do representante (proprietário)

Rua:

CEP:

Cidade:

Estado:

Razão Social:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Rua:

CEP:

Cidade:

Estado:

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº...../2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015-FMS, PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL, CONFORME ANEXO I, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ALI ESTABELECIDAS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de 2015, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 054, de 28 de fevereiro de 2011, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de materiais médico-hospitalares e equipamentos, para o Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal, conforme Anexo I, que acompanha este edital.

EMPRESA ............................ (Nome da empresa), com sede na(citar o endereço), representada neste ato, por seu representa legal, o senhor......................, CIC nº........., VENCEDORA DOS ITENS................................

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto, eventuais aquisições parceladas de materiais médico-hospitalares e equipamentos, para o Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal, de acordo com as especificações do Anexo I, que acompanha este edital, a contar da data de assinatura da presente ata.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA.

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO.

As proponentes registradas para os itens cotados são as seguintes:

MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

| ITEM | MATERIAL | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNIT. R$ | PREÇO TOTAL R$ | MARCA | EMPRESA VENCEDORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ABOCATH N° 16 | 100 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 02 | ABOCATH N° 18 | 100 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 03 | ABOCATH N° 20 | 100 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 04 | ABOCATH N° 22 | 100 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 05 | ABOCATH N° 24 | 80 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 06 | AGUA PARA INJEÇÃO, ESTÉRIL, AMPOLA 10 ML | 2.500 | AMPOLA |  |  |  |  |
| 07 | AGULHA DESCARTÁVEL 13 x 4,5 | 20 | CAIXA |  |  |  |  |
| 08 | AGULHA DESCARTÁVEL 20 x 5,5 | 10 | CAIXA |  |  |  |  |
| 09 | AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 6,0 | 05 | CAIXA |  |  |  |  |
| 10 | AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7,0 | 50 | CAIXA |  |  |  |  |
| 11 | AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 | 10 | CAIXA |  |  |  |  |
| 12 | AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 12 | 35 | CAIXA |  |  |  |  |
| 13 | AGULHA DESCARTÁVEL 30X7 | 10 | CAIXA |  |  |  |  |
| 14 | ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70%, FRASCO 1.000ML | 60 | FRASCO |  |  |  |  |
| 15 | ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% FRASCO 50ML | 100 | FRASCO |  |  |  |  |
| 16 | ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO | 15 | ROLO |  |  |  |  |
| 17 | ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM 420GR | 05 | ROLO |  |  |  |  |
| 18 | ALMOTOLIAS CAPACIDADE 250ml, COR ESCURA, FRASCO FLEXÍVEL, BICO COM TAMPA | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 19 | ALMOTOLIAS CAPACIDADE 250ml, TRANSPARENTE, FRASCO FLEXÍVEL, BICO COM TAMPA | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 20 | APARELHO PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR -“ON CALL PLUS “(MARCA PADRONIZADA) | 30 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 21 | APARELHO DE PRESSÃO COM ESFIGNOMAMOMETRO E ESTETOSCÓPIO ADULTO | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 22 | APARELHO DE PRESSÃO COM ESFIGNOMAMOMETRO E ESTETOSCÓPIO INFANTIL | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 23 | APARELHO DE PRESSÃO COM ESFIGNOMAMÔMETRO E ESTETOSCÓPIO OBESO | 02 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 24 | ATADURA CREPOM 4 cm x 3,0 m (ESTICADA) | 200 | PACOTE |  |  |  |  |
| 25 | ATADURA CREPOM 6 cm x 3,0 m (ESTICADA) | 400 | PACOTE |  |  |  |  |
| 26 | ATADURA CREPOM 12 cm x 4,5 m (ESTICADA) | 400 | PACOTE |  |  |  |  |
| 27 | ATADURA CREPOM 15 cm x 4,5 m (ESTICADA) | 400 | PACOTE |  |  |  |  |
| 28 | ATADURA CREPOM 20 cm x 4,5 m (ESTICADA) | 400 | PACOTE |  |  |  |  |
| 29 | CATETER NASAL NEONATAL N°6 | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 30 | CATETER NASAL N°8 | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 31 | CATETER NASAL N° 12 | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 32 | FIO DE SUTURA NYLON 0 - CAIXA COM 24 UNIDADES/ EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 05 | CAIXA |  |  |  |  |
| 33 | FIO DE SUTURA NYLON 2.0 – CAIXA COM 24 UNIDADES/ EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 05 | CAIXA |  |  |  |  |
| 34 | FIO DE SUTURA NYLON 3.0 – CAIXA COM 24 UNIDADES / EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. | 07 | CAIXA |  |  |  |  |
| 35 | FIO DE SUTURA NYLON 4.0 – CAIXA COM 24 UNIDADES / EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. | 07 | CAIXA |  |  |  |  |
| 36 | FIO DE SUTURA NYLON 5.0 – CAIXA COM 24 UNIDADES/EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 07 | CAIXA |  |  |  |  |
| 37 | FIO DE SUTURA NYLON 6.0 – CAIXA COM 24 UNIDADES / EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. | 07 | CAIXA |  |  |  |  |
| 38 | CLOREXIDINA 4% SOLUÇÃO DEGERMANTE, FRASCO 1.000ML | 05 | FRASCO |  |  |  |  |
| 39 | CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE, FRASCO 100 ML | 50 | FRASCO |  |  |  |  |
| 40 | COLETOR DE URINA INFANTIL | 100 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 41 | COLETOR UNIVERSAL , OPACO, C/ PAZINHA, CAPACIDADE 80 ML, TAMPA ROSCA | 5000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 42 | COLETOR UNIVERSAL, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 80ML, TAMPA ROSCA | 5000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 43 | COMPRESSA DE GAZE | 500 | PACOTE |  |  |  |  |
| 44 | DISPOSITIVO P/ PUNÇÃO VENOSA Nº. 19. / ENTRE 26 A 31 cm / AGULHA RETA C/COMPRIMENTO DE 1,9 a 2,3 cm | 150 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 45 | DISPOSITIVO P/ PUNÇÃO VENOSA Nº. 21. / ENTRE 26 A 31 cm / | 250 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 46 | DISPOSITIVO P/ PUNÇÃO VENOSA Nº. 23. / ENTRE 26 A 31 cm / | 300 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 47 | DISPOSITIVO P/ PUNÇÃO VENOSA Nº. 25. / DIÂMETRO INTERNO DE NO MÁXIMO 1,0 mm / COMPR. DE 20 A 25 cm./ AGULHA RETA COMPRIMENTO ENTRE 15 A 20 mm. | 300 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 48 | DRENO DE PENROSE COM GASE ESTÉRIL N°01 | 10 | DÚZIA |  |  |  |  |
| 49 | DRENO DE PENROSE COM GASE ESTÉRIL N°02 | 10 | DÚZIA |  |  |  |  |
| 50 | DRENO DE PENROSE COM GASE ESTÉRIL N°03 | 10 | DÚZIA |  |  |  |  |
| 51 | DRENO DE PENROSE COM GASE ESTÉRIL N°04 | 10 | DÚZIA |  |  |  |  |
| 52 | EQUIPO SIMPLES PARA SOLUÇÕES PARENTAIS | 500 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 53 | EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO ENDOVENOSA | 500 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 54 | ESCOVA CERVICAL | 500 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 55 | ESPARADRÁPO IMPERMEÁVEL 10MX4,5CM | 300 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 56 | ESPÁTULA (ABAIXADOR DE LÍNGUA) | 30 | PACOTE |  |  |  |  |
| 57 | ESPÁTULA DE AYRES | 10 | PACOTE |  |  |  |  |
| 58 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 59 | FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA 5,0 cm x NO MÍNIMO 9 m | 100 | ROLO |  |  |  |  |
| 60 | FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA 2,5 cm x NO MÍNIMO 10 m | 300 | ROLO |  |  |  |  |
| 61 | FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 1,9 cm x NO MÍNIMO 50m | 100 | ROLO |  |  |  |  |
| 62 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - 1,9 cm x NO MÍNIMO 30 m | 100 | ROLO |  |  |  |  |
| 63 | FIXADOR CELULAR, FRASCO 100 ML | 20 | FRASCO |  |  |  |  |
| 64 | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - 5 LITROS | 20 | FRASCO |  |  |  |  |
| 65 | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA – 100 ML | 100 | FRASCO |  |  |  |  |
| 66 | HASTE FLEXÍVEL PARA HIGIENE DAS ORELHAS CAIXA C/ 75 | 10 | CAIXAS |  |  |  |  |
| 67 | LÂMINA BISTURI Nº. 10 C/ 100 | 05 | CAIXA |  |  |  |  |
| 68 | LÂMINA BISTURI Nº. 11 C/ 100 | 05 | CAIXA |  |  |  |  |
| 69 | LÂMINA BISTURI Nº. 15 C/ 100 | 05 | CAIXA |  |  |  |  |
| 70 | LÂMINA DE VIDRO FOSCA 26X76 MM CAIXA C/ 50 UNIDADES | 20 | CAIXA |  |  |  |  |
| 71 | LUVA CIRURGICA N° 6,5 | 200 | PAR |  |  |  |  |
| 72 | LUVA CIRÚRGICA Nº. 7,0 | 300 | PAR |  |  |  |  |
| 73 | LUVA CIRÚRGICA Nº. 7,5 | 300 | PAR |  |  |  |  |
| 74 | LUVA CIRÚRGICA Nº. 8,0 | 150 | PAR |  |  |  |  |
| 75 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO | 100 | CAIXA |  |  |  |  |
| 76 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO | 100 | CAIXA |  |  |  |  |
| 77 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO | 100 | CAIXA |  |  |  |  |
| 78 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE | 25 | CAIXA |  |  |  |  |
| 79 | MALHA TUBULAR 10 cm x 25 m | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 80 | MALHA TUBULAR 15 cm x 25 m | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 81 | MALHA TUBULAR 4 cm x 25 m | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 82 | MALHA TUBULAR 25 cm x 25 m | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 83 | PÊRA PARA ELETROCARDIOGRAMA | 20 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 84 | POLIFIX CONEXÃO COM 2 VIAS | 100 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 85 | POVIDINE TÓPICO – POLIVINILPIRROLIDONA – IODO (PVP-l) / FRASCO DE 1000 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | 10 | FRASCO |  |  |  |  |
| 86 | PUNCH P/ BIÓPSIA DE PELE ESTERILIZÁVEL N° 03MM | 01 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 87 | PUNCH P/ BIÓPSIA DE PELE ESTERILIZÁVEL N° 04MM | 01 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 88 | PUNCH P/ BIÓPSIA DE PELE ESTERILIZÁVEL N° 05MM | 01 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 89 | RECIPIENTE PARA MATERIAIS PÉRFURO CORTANTES E BIOLÓGICOS, CAPACIDADE. 13 LITROS | 30 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 90 | RECIPIENTE PARA MATERIAIS PÉRFURO CORTANTES E BIOLÓGICOS, CAPACIDADE. 20 LITROS | 100 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 91 | SOLUÇÃO DE ÉTER. EMBALAGEM CONTENDO 01 LITRO. | 02 | FRASCO |  |  |  |  |
| 92 | SERINGA DESCARTÁVEL 03 ml – BICO C/ ADAPTAÇÃO SIMPLES E SEGURA (NÂO LUER LOK) | 1.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 93 | SERINGA DESCARTÁVEL 05 ml – BICO C/ ADAPTAÇÃO SIMPLES E SEGURA (NÂO LUER LOK) | 3.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 94 | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ml – BICO C/ ADAPTAÇÃO SIMPLES E SEGURA (NÂO LUER LOK) | 5.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 95 | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ml – BICO C/ ADAPTAÇÃO SIMPLES E SEGURA (NÂO LUER LOK) | 3.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 96 | SOLUÇÃO OLEOSA (ÓLEOS VEGETAIS POLIINSATURADOS), Á BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAS. | 200 | FRASCO |  |  |  |  |
| 97 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO N° 8 | 20 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 98 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO N°10 | 20 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 99 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO N°12 | 20 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 100 | SONDA URETRAL DE ALÍVIO N°16 | 20 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 101 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO C/ 100 ML. | 500 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 102 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% – FRASCO C/ 250 ML. | 3.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 103 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% – FRASCO C/ 500 ML. | 3.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 104 | SORO GLICOSADO – FRASCO 250 ML. | 450 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 105 | SORO GLICOSADO – FRASCO 500 ML. | 600 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 106 | SORO GLICOFISIOLÓGICO – FRASCO 500ML. | 1.500 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 107 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE PRECISÃO | 50 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 108 | TERMÔMETRO DE MÁX./ MÍN. | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 109 | TERMÔMETRO CLÍNICO / VIDRO/MERCURIO | 100 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 110 | TERMO- HIGRÔMETRO DIGITAL | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 111 | TESOURA ESMARCH 20 CM PARA GESSO | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 112 | TESOURA PONTA FINA E RETA CIRURGICA ROMBA 17 CM | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 113 | TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR –APARELHO ON CALL PLUS, CAIXA COM 50 TIRAS. | 200 | CAIXA |  |  |  |  |
| 114 | VASELINA LÍQUIDA CONCENTRADA | 10 | FRASCO |  |  |  |  |
| 115 | TAMPÃO OCLUSIVO (PROTETOR OCULAR ADULTO), PRODUZIDO COM FITA MICROPORE CAIXA C/ 20 UNIDADES | 10 | CAIXA |  |  |  |  |
| 116 | TUBO DE LÁTEX | 01 | PACOTE |  |  |  |  |
| 117 | SABONETE LIQUIDO, TIPO REFIL 1.000ML | 20 | LITROS |  |  |  |  |
| 118 | PAPEL TOALHA FARDO COM 500 FOLHAS | 200 | FARDO |  |  |  |  |
| 119 | CATGUT SIMPLES 1-0 TIPO A, 75CM, NÃO FERÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24 UNIDADES | 02 | CAIXA |  |  |  |  |
| 120 | CATGUT SIMPLES 2-0 TIPO A, 75CM, NÃO FERÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24 UNIDADES | 02 | CAIXA |  |  |  |  |
| 121 | CATGUT SIMPLES 4-0 TIPO A, 75CM, NÃO FERÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24 UNIDADES | 02 | CAIXA |  |  |  |  |
| 122 | CATGUT SIMPLES 5-0 TIPO A, 75CM, NÃO FERÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24 UNIDADES | 02 | CAIXA |  |  |  |  |
| 123 | TESOURA PONTA RETA 15 CM | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 124 | PINÇA MOSQUITO 12 CM | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 125 | LAMPADA PARA LARINGOSCÓPIO | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 126 | FITA MÉTRICA | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 127 | ESPÉCULO DESCARTAVEL P | 500 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 128 | ESPÉCULO DESCARTAVEL M | 500 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 129 | ESPECULO DESCARTAVEL G | 300 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 130 | PORTA LAMINA | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 131 | ELETRODO ADESIVO PARA ELETROCARDIOGRAMA PACOTE C/ 50 UNIDADES | 04 | PACOTE |  |  |  |  |
| 132 | APARELHO PARA NEBULIZAÇÃO | 15 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 133 | KIT PARA NEBULIZADOR (MASCARA, EXTENSOR, CACHIMBO) | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 134 | BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO COM CONCHA ESTOFADA | 02 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 135 | GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 91MM X 91 METROS | 05 | ROLO |  |  |  |  |
| 136 | MÁSCARA PARA AMBÚ DE SILICONE ADULTO | 03 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 137 | MÁSCARA PARA AMBÚ DE SILICONE INFANTIL | 03 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 138 | MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 139 | MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 140 | MASCARA LARÍNGEA N° 1,5 | 20 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 141 | MASCARA LARÍNGEA N° 2,0 | 20 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 142 | MASCARA LARÍNGEA N° 2,5 | 20 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 143 | MASCARA LARÍNGEA N° 3,0 | 20 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 144 | MASCARA LARÍNGEA N° 4,0 | 20 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 145 | MASCARA LARÍNGEA N° 5,0 | 20 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 146 | MASCARA DE VENTURI COM RESERVATÓRIO ADULTO, TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. cOMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO DE 21 CM. PRESILHA AJUSTAVEL NO NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 147 | MASCARA DE VENTURI COM RESERVATÓRIO INFANTIL, TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL. cOMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO DE 21 CM. PRESILHA AJUSTAVEL NO NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 148 | PÊRA PARA APARELHO DE PRESSÃO | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 149 | POVIDINE DEGERMANTE – POLIVINILPIRROLIDONA – IODO (PVP-l) / FRASCO DE 1000ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | 15 | FRASCO |  |  |  |  |
| 150 | POVIDINE DEGERMANTE - POLIVINILPIRROLIDONA – IODO (PVP-l) / FRASCO DE 100ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | 150 | FRASCO |  |  |  |  |
| 151 | SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 030/040 LITROS, CONTENDO 100 UNIDADES. | 05 | PCT |  |  |  |  |
| 152 | SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 050/060 LITROS, CONTENDO 100 UNIDADES. | 01 | PCT |  |  |  |  |
| 153 | SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 090/100 LITROS, CONTENDO 100 UNIDADES. | 01 | PCT |  |  |  |  |
| 154 | FORMOL 10% LITRO | 02 | LITRO |  |  |  |  |
| 155 | EQUIPO COM RESPIRO ESTÉRIL | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 156 | CADEIRA DE BANHO GRANDE | 01 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 157 | CADEIRA DE BANHO MEDIA | 01 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 158 | MULETA DE MADEIRA COM REGULAGEM | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 159 | BENGALA DE ALUMÍNIO COM REGULAGEM | 02 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 160 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P | 2.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 161 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M | 3.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 162 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G | 4.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 163 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG | 4.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 164 | FRALDA INFANTIL TAMANHO P | 3.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 165 | FRALDA INFANTIL TAMANHO M | 4.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 166 | FRALDA INFANTIL TAMANHO G | 4.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 167 | FRALDA INFANTIL TAMANHO XG | 4.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 168 | BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 37MM | 20 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 169 | MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL CAIXA C/ 50 | 80 | CAIXA |  |  |  |  |
| 170 | GORRO DESCARTÁVEL | 50 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 171 | ALCOOL EM GEL 70% | 100 | FRASCO |  |  |  |  |
| 172 | MASCARA TIPO BICO DE PATO | 500 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 173 | AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA | 50 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 174 | CATETER NASAL TIPO OCULOS | 150 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 175 | LANCETA ESTÉRIL PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, SISTEMA DE PUNÇAO DE USO ÚNICO, DIÂMETRO DA AGULHA 0,36MM (28G), RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA, ATENDE AS NORMAS REGULADORAS ISO 13485 E NR 32, ESTERILIZADO POR RAIO GAMA. DEVE CONTER CAPA DE ESTERILIDADE, CORPO DO LANCETADOR E GATILHO COMPOSTO POR POLIPROPILENO. | 10.000 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 176 | MANTA TÉRMICA | 20 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 177 | TALA DE PAPELÃO TAMANHO P | 50 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 178 | TALA DE PAPELÃO TAMANHO M | 50 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 179 | TALA DE PAPELÃO TAMANHO G | 50 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 180 | TALA DE PAPELÃO TAMANHO XG | 50 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 181 | AMBU DE SILICONE ADULTO | 03 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 182 | AMBU DE SILICONE INFANTIL | 03 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 183 | LENÇOL DESCARTÁVEL 2,0 METROS POR 0,90 CM COM ELÁSTICO, CONTENDO 10 UNIDADES | 100 | PACOTE |  |  |  |  |
| 184 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 30 LITROS | 01 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 185 | BOLSA TERMICA DE GEL QUENTE E FRIA PARA FREEZER E MICROONDAS | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 186 | PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO | 50 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 187 | OXIMETRO PULSO PORTÁTIL DE DEDO ADULTO | 03 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 188 | PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 189 | PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 18CM | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 190 | BACIA INOX 41CM – 6300 LITROS | 01 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 191 | BACIA INOX 35 CM – 4700 LITROS | 02 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 192 | CABO DE BISTURI | 03 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 193 | CUBA RIN 16X12 CM INOX | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 194 | CUBA REDONDA 10X 5 CM | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 195 | CUBA REDONDA 13 X 6 CM | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 196 | COLAR CERVICAL DE ESPUMA PEQUENO | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 197 | COLAR CERVICAL DE ESPUMA MEDIO | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 198 | COLAR CERVICAL DE ESPUMA GRANDE | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 199 | OTOSCOPIO CLÍNICO CABO DE INOX | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 200 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | 02 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 201 | ESTETOSCOPIO PEDIATRICO | 02 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 202 | LENÇOS UMEDECIDOS PARA BEBES, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | 200 | PACOTE |  |  |  |  |
| 203 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°18 | 100 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 204 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 22 | 100 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 205 | SONDA DE FOLEY N° 18, FEITA EM LATEX DE BORRACHA 10% NATURAL, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICO, BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30 CC. cOM 2 VIAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO BLISTER ATOXICO, ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO | 100 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 206 | SUPORTE para SORO COM RODINHAS | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 207 | COLAR CERVICAL TAMANHO M | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 208 | COLAR CERVICAL TAMANHO P | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 209 | COLAR CERVICAL TAMANHO G | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 210 | LARINGOSCOPIO INFANTIL | 01 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 211 | LARINGOSCÓPIO ADULTO | 01 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 212 | CAIXA TÉRMICA PARA SALA DE VACINA MATERIAL PLÁSTICO 24 LITROS | 02 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 213 | CANULA DE GUEDEL n° 0 | 02 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 214 | CANULA DE GUEDEL n° 1 | 02 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 215 | CANULA DE GUEDEL n° 2 | 02 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 216 | canula de guedel n° 3 | 02 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 217 | canula de guedel n° 4 | 02 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 218 | canula de guedel n° 5 | 02 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 219 | detector fetal de mesa | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 220 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL | 01 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 221 | Mesa PARA PREVENTIVO | 01 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 222 | LIXEIRA COM PEDAL INOX 30 litros | 10 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 223 | BANDEJA PEQUENA DE INOX | 03 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 224 | BANDEJA MÉDIA DE INOX | 03 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 225 | PAPAGAIO DE PLÁSTICO | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 226 | PAPAGAIO DE INOX | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 227 | CUMADRE DE PLÁSTICO | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 228 | cumADRE DE INOX | 05 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 229 | cabo de bisturi n° 3 | 04 | UNIDADE |  |  |  |  |
| 230 | CABO DE BISTURI N° 4 | 04 | UNIDADE |  |  |  |  |

CLÁUSULA QUARTA: DO PEDIDO DE COMPRAS.

O fornecimento do(s) produto(s), cujos preços ora registramos será solicitado mediante a apresentação do pedido de compras correspondente.

Parágrafo Único: Cada Autorização de Compras conterá sucintamente:

a) Número da Ata;

b) Quantidade do Produto;

c) Descrição do Produto;

d) Local de Entrega;

e) Condições de Pagamento;

f) Valor.

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO.

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após entrega dos produtos e nota fiscal.

Parágrafo Único: Caso constatado alguma irregularidade nas faturas/notas fiscais, estas serão devolvidas ao Fornecedor, acompanhadas das informações correspondes às irregularidades verificadas para as necessárias correções.

CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

6.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro da Ata de Registro de Preços procedendo-se a revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços dos produtos, que seja imprevisível ou previsível, porém com conseqüências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

6.1.1 A contratada, quando for o caso, deverá formular a Administração requerimento para revisão do contratado, comprovando a ocorrência de aumento de preços;

6.1.2. A comprovação será feita através de documentos, tais como lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços;

6.1.3 Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão da Ata de Registro de Preços, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado;

6.1.4 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à revisão da Ata de Registro de Preços de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2 Independente da solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços no mercado.

6.3 As alterações decorrentes da revisão dos preços serão formalizadas através de Aditivos à Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

7.1 As aquisições obedecerão à conveniência e as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal, objetivadas no atendimento do Município.

7.2 Dentro do prazo da vigência da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor (es) será (ao) OBRIGADO(S) ao fornecimento do(s) produtos, desde que obedecidas as condições do Edital do Pregão, de forma PRESENCIAL, que precedeu a formalização desta Ata.

7.3 O Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal promoverá ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

7.4 O(s) Fornecedor(es) se obriga(m) manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.

7.5 Como condição de fornecimento das mercadorias, os fornecedor(es) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) se comprometem a apresentar, sempre que solicitado, os documentos que originaram a sua habilitação.

7.6 Serão de responsabilidade dos concorrentes que tiverem seus preços registrados o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da Lei, relacionadas com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

7.7 O Inadimplemento de qualquer item do Edital, da Carta-Proposta, da Autorização de Compras e da Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ensejará, a critério do Fundo Municipal de Saúde de Leoberto Leal - SC, o cancelamento do REGISTRO DE PREÇOS dos fornecedores inadimplentes, sujeitando-o às penalidades previstas nesta ata.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES.

8.1 Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso injustificadamente será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

8.2 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas nos termos do item 9.11 deste Edital, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem a contratação.

8.3 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

8.4 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital:

I - advertência;

II – multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s) na tesouraria desta municipalidade:

a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos prazos das entregas, previstos no edital limitado a 15 (quinze) dias de atraso;

b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência;

c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e 9.648/98, e multa de 15% sobre o valor total do contrato;

d) As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente;

e) Ficarão ainda sujeito às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal;

f) Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1 As entregas dos materiais fornecidos ocorrerão no endereço e horário das 13:00hs às 19:00hs, estando estes, especificados na “AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS”.

9.2 Correrão, por conta exclusiva do Fornecedor as despesas com embalagem, seguro e transporte e quaisquer outras despesas, para entrega dos materiais ate os locais designados.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

10.1 O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito:

a) Se o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

b) O fornecedor não entregar os materiais solicitados na “AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS”;

c) Desatender qualquer das cláusulas descritas no edital ou na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

d) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98;

e) Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração;

f) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as conseqüências previstas no item 8.2;

g) Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e 9.648/98;

h) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e 9.648/98, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

i) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e 9.648/98 e 10.520/02.

#### CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DAS DOTAÇÕES.

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária:

05.01.10.301.0006.2.015 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 – Receita de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde

05.01.10.301.0006.2.016 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0064.08 – PAB FIXO

05.01.10.301.0006.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064.13 – PMAQ

05.01.10.301.0006.2.051.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.064.43 – NASF

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DISPOSIÇÕES FINAIS.

12.1	Fica eleito o foro da Comarca de Ituporanga, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

12.2	A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que originou o presente ajuste.

12.3	E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – PUBLICAÇÃO. Esta Ata entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal/SC, .... de ............... de 2015.

JAQUELINE ROSÁLIA GUCHERT HOFFMANN

Pregoeira Municipal

| ALINE KRAUS | MAYARA CARLA GUCHERT |
| --- | --- |
| Membro | Membro |

EMPRESA VENCEDORA

TESTEMUNHAS:

1- SILVANIA CAPISTRANO LOPES                                   2- LIZANDRO KREUSCH

CPF: 017.410.949-09                                                     CPF: 023.728.959-82

VISTO:

ASSESSOR JURÍDICO