# EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 37/2017

REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2017

# PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de SINOP, através de seu Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 379/2017, de 22 de fevereiro de 2017, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com EXCLUSIVIDADE PARA ME e EPP e também com COTA RESERVADA para ME e EPP e COTA PRINCIPAL para AMPLA CONCORRÊNCIA, às 09h00min (Horário de Brasília/DF) do dia 08 de novembro de 2017, destinado à Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital.

O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica à modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal nº 10.520/2002, os Decretos Federais nº 3.555/2000, 3.931/2001, 5.450/2005 e os Decretos Municipais 046/2007 e 137/2016 e, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

# DO OBJETO

  - Constitui objeto do presente Edital a Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital.

- DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

  - O início da sessão pública será às ....h....min (Horário de Brasília) do dia .... de ..... de 2017, através do endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

# DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

  - Em relação aos itens 1 a 6, 9 e 10, 19 a 38, 41 a 47, 50 a 80, 83 a 114, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte. Já para os itens 7, 11, 13, 15, 17, 39, 48 e 81 a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte (Cota Reservada de 25%) e os itens 8, 12, 14, 16, 18, 40, 49 e 82 serão destinados a todas as empresas, incluindo microempresas e empresas de pequeno porte, com tratamento diferenciado (Cota Principal de 75%).

    - Em caso de não tiver propostas de preços registradas de nenhuma empresa que se encaixe nas especificações da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, tanto para a licitação exclusiva ou com cota reservada, poderão participar do certame as demais empresas não elencadas na referida lei.

    - Em caso de o item ser deserto, fracassado ou a participante microempresa ou empresa de pequeno porte for inabilitada, ou seja, não houver vencedor para o item exclusivo ou com cota reservada, este item poderá ser repassado à empresa vencedora da cota principal, desde que pratique o preço do primeiro colocado da cota principal.

3.3 Não poderão participar deste Pregão:

3.3.1 Empresas que não atenderem às condições deste Edital;

3.3.2 Empresas que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.3.3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso;

3.3.4 Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.3.5 Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Sinop/MT;

3.3.6 Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

3.3.7 Empresas que possuam em seu quadro societário servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Sinop, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;

    - Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

3.3.9 Que constem nos cadastros oficiais: Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) – Controladoria Geral da União e Cadastro de Inidôneos do TCU.

##### 4. DO CREDENCIAMENTO

4.1 Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para o Pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores – INTERNET.

4.2 A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e da Administradora do Pregão Eletrônico, empresa responsável para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras eletrônicas.

4.3 O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto a Confederação Nacional de  Municipios, através do portal de compras municipais, acessando o seguinte endereço www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher o Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a documentação exigida, terá acesso ao portal.

4.3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.3.2 O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.4 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, bem como manifestar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

4.4.1 O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.

4.5 O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão.

- DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - O acolhimento das propostas eletrônicas será a partir das 09h00min (Horário de Brasília/DF) do dia 25 de outubro de 2017 até às 08h45min (Horário de Brasília/DF) do dia 08 de novembro de 2017.

    - Para insersão de suas propostas iniciais, os fornecedores deverão observar rigorosamente a descrição dos produtos constantes do Anexo I do Edital.

5.2 O Pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do Edital.

5.3 Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o Pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, comunicando aos fornecedores classificados na data e horário definidos no Edital.

5.4 O julgamento das propostas será feito pelo menor valor de acordo com o especificado no Anexo I.

5.5 A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no mínimo 60 (sessenta) dias, sob pena de incidir nas sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002.

# DOS LANCES

  - Tendo o proponente sido credenciado, poderá ele participar da sessão de disputa de preços, na data e horários definidos no preâmbulo deste Edital.

6.2 O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.

6.3  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.

6.3.1 No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de propostas.

6.3.2 No caso de haverem propostas empatadas, será considerado como critério de desempate, o proponente que tiver enviado sua proposta em primeiro lugar.

6.4 Os proponentes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO POR CADA ITEM, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.5 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

6.5.1 Se algum proponente fizer um lance que  esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo desclassificado pelo Pregoeiro através do sistema. A disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na sequência o Pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de mensagem aos participantes e, em seguida, a disputa será reiniciada pelo Pregoeiro.

6.5.2 Não será retirada a proposta ou desclassificado o lance quando este não for considerado inexequível pelo Pregoeiro durante a sessão de lances, não sendo admitidos pedidos de desclassificação via e-mail, telefone ou fax.

6.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

6.7 Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, as proponentes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.

6.8 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante encaminhamento de aviso pelo sistema, sendo facultado ao Pregoeiro a sua prorrogação, após o que transcorrerá período de tempo de até 15 (quinze) minutos, determinado aleatoriamente pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.9 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às proponentes, para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.10 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes.

6.11 O Pregoeiro poderá ainda encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

6.12 Após o encerramento da etapa de lances, como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte para os itens com Cota Principal, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada;

6.12.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada automaticamente pelo sistema para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

6.12.2 A nova proposta de preços mencionada no subitem anterior deverá ser inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP);

6.12.3 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

6.12.4 No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

6.12.5 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.11.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

6.12.6 O procedimento previsto no item 6.11 somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, em havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio.

6.13 O Pregoeiro poderá ainda encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

7.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1	Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto, obtido por meio de pesquisa de mercado.

7.2	Confirmada a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro divulgará o resultado do julgamento do preço, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste Edital e seus Anexos.

  - Não poderá haver desistência dos lances ofertados ou das propostas registradas, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes neste Edital.

7.4.	 A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR ITEM, observado o preço total de referência do item, obtido por meio de pesquisa de mercado.

7.5.	Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, se estiver acima do valor de referência ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e exigências constantes no Edital e seus Anexos.

7.5.1 Ocorrendo a situação referida neste subitem, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtida melhor proposta.

7.5.2 Se a negociante se mantiver inerte pelo decurso de tempo de 05 (cinco) minutos durante a fase de negociação, dar-se-á a preclusão e a negociação passará para a colocada subseqüente.

7.5.3 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

- DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. Após comunicado do Pregoeiro, o licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação no prazo de 03 (três) horas, conforme documentação exigida no item 9, pelo fax (0xx66) 3517-5263 ou via e-mail (licitacao@sinop.mt.gov.br), de forma digitalizada, e encaminhar originais ou cópias autenticadas em até 04 (quatro) dias úteis, improrrogáveis. Os documentos emitidos via Internet poderão ser verificados pela Administração quanto a sua autenticidade e validade mediante pesquisa nas respectivas páginas. Os documentos serão enviados para o endereço: Av. das Embaúbas, 1.386, Setor Comercial, Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP:78550-206.

8.1.1. Dentro do prazo de 03 (três) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua Proposta de Preços.

8.1.2. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante.

8.2. Os prazos que se referem o item 8.1 não serão prorrogados.

8.3. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá atender aos seguintes requisitos:

    - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no termo de referência, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas e assinada na última folha em local específico; (Modelo/Anexo II).

    - Apresentar preços completos, expresso em reais, em algarismo nos itens e, em algarismo e por extenso, no valor total, computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;

    - Constar preço unitário e total de cada item, bem com o valor total ofertado, sendo que o preço unitário deverá ser composto apenas de 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Em caso de divergência entre os valores unitário e total, serão considerados os primeiros e, entre os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos;

    - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais ser fornecidos sem ônus adicionais;

    - O prazo para a prestação dos serviços deverá ser de acordo com o cronograma estipulado pela Secretaria solicitante;

    - Somente será aceito um preço para cada item;

    - Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal;

    - Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da contratação;

    - Número deste Pregão.

  - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.

  - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - A Proposta de Preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega do serviço licitado, conforme disposto nos itens 8.3.1; 8.3.2 e 8.3.3 deste Edital.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório.

  - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

  - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais ofertados.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

  - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital.

8.12. O Pregoeiro considerará como formal: erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique em nulidade do procedimento.

8.13. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no mínimo 60 (sessenta) dias, sob pena de incidir nas sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002.

# DA HABILITAÇÃO

9.1 Para habilitação, deverá a empresa vencedora apresentar, em 1 (uma) via, os documentos abaixo discriminados, até 03 (três) horas após a confirmação do vencedor, o que poderá ser feito no final da disputa de preços, juntamente com a planilha do(s) item(s), contendo os valores (unitários e totais), descrição contento especificação detalhada, unidade de fornecimento, onde o valor deverá ser igual ou menor ao lance vencedor. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em cópias autenticadas, obrigando-se a proponente a fornecer à Comissão Julgadora os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados. Os documentos na forma prevista neste Edital poderão ser enviados para o seguinte endereço: Av. das Embaúbas, 1.386, Setor Comercial, Sinop, Estado de Mato grosso, CEP:78550-206, dentro do prazo de até 04 (quatro) dias úteis, improrrogáveis.

9.1.1 Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com prazo de validade vencido.

9.1.2 Os proponentes interessados na autenticação das cópias pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, deverão procurar o Pregoeiro ou equipe de apoio, após a confirmação do vencedor para proceder à autenticação, obedecidos aos prazos estipulados.

9.1.3 Os documentos deverão ser apresentados numerados e rubricados.

9.1.3.1 O descumprimento do item 9.1.3 não será motivo de inabilitação do proponente.

9.1.4 Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão.

9.1.5 Os documentos necessários à HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser apresentados em envelope, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e ainda os dizeres:

ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2017

REGISTRO DE PREÇO Nº 87/2017

LICITANTE:__________________________________
CNPJ/MF: ________________________________________

OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 37/2017

REGISTRO DE PREÇO Nº 87/2017

LICITANTE:__________________________________
CNPJ/MF: ________________________________________

OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

9.2 Habilitação jurídica:

9.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;

9.2.2 Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;

9.2.3 Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício;

9.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.3  Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.3.1 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

9.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.3.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (incluindo INSS), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do proponente;

9.3.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.3.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida em data não superior a 180 dias da data de abertura do certame.

9.4  Qualificação Econômico-Financeira:

9.4.1 Certidão negativa de pedido de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento.

9.5 Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006 (Anexo III):

9.5.1 Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de declaração de que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, (Anexo III – Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006) acompanhada da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa n.º 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007).

    - A certidão deverá ter sido emitida nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo “Proposta” e “Documentação”, sob pena de não aceitabilidade.

    - A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão da Junta Comercial.

9.5.4 Por se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;

    - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitação.

9.6. Declaração de Habilitação (Anexo IV):

9.6.1 A licitante deverá apresentar declaração de que os produtos ofertados serão entregues de acordo com as exigências estabelecidas no Edital, conforme modelo no Anexo IV.

  - Declaração em Cumprimento ao Disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal (Anexo V):

9.8.1. A licitante deverá apresentar declaração de inexistência de fato impeditivo à sua habilitação e que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, conforme Modelo de Declaração do Anexo V.

  - Declaração de Não Parentesco (Anexo VI):

9.9.1. A licitante deverá apresentar declaração de que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, reta e colateral e, por afinidade até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

OBSERVAÇÕES:

- O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.

- Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação.

- A documentação exigida no Título IX deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

- A aceitação dos documentos obtidos via "Internet" ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro.

- Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.

- Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei ou a publicação em órgão da imprensa na forma da lei.

  - As autenticações somente serão aceitas quando feitas em cartório.

  - Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório.

- Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no Título IX deste Edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.

  - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto no Título VIII inabilitará o licitante e o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital.

- Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

- A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitada e sujeita às penalidades legais.

- Se a vencedora não encaminhar a proposta de preços ou os documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido no edital será penalizada de acordo com as sanções dispostas no art. 7º da Lei 10.520/2002.

### DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 Conforme previsto no art. 18 do Decreto 5.450/2005, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas por escrito, podendo ser protocolado o original, mediante recebimento da segunda via, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sinop, sito à Av. das Embaúbas, nº 1.386, Setor Comercial, Sinop-MT, em dias úteis, ou ainda, por meio eletrônico, através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br no prazo mencionado.

10.1.1 Caberá, ao Pregoeiro, decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no § 1º do art. 12 do Decreto nº 3.555/2000.

10.1.2 Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

10.1.3 As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

10.2 Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal nº 10.520/2002, devendo a proponente manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances, onde o Pregoeiro abrirá prazo para a mesma.

10.2.1 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.

10.3 A proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contra-razões em igual número de dias.

10.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

10.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.6 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os encaminhados por fax.

10.7 Decairá do direito de interpor recurso perante a Administração, aquele que aceitando os termos desta licitação sem objeção, venha apontar, de forma extemporânea, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

10.8 O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este Edital poderão ser consultados no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br que será atualizado a cada nova etapa do pregão.

10.9 O Pregoeiro decidirá acerca dos recursos em um prazo de até 05 (cinco) dias corridos.

10.10 Ocorrendo impugnação ou recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar as penas estabelecida no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e legislação vigente.

- DO PREÇO E DO PAGAMENTO

11.1 O preço total deverá ser fixo em reais, com duas casas decimais, equivalentes ao de mercado na data da sessão pública de disputa de preços.

11.2 Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, seguros, encargos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre à execução do objeto desta licitação, sem qualquer ônus para a Administração e quaisquer outros que incidam sobre a avença.

11.3 Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, a licitante será convocada pelo chat do sistema, para negociar o valor do lance e, em caso de não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro, de no mínimo 15 minutos, será convocada a próxima colocada para a negociação.

11.4 O pagamento de cada compra será efetuado por meio de depósito bancário em conta corrente fornecida pela contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos produtos, com a apresentação das respectivas Notas Fiscais devidamente atestadas pelo setor competente.

11.5 A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

11.6 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

11.7 O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

11.8 Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

# DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente para fins de homologação.

12.2 No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos já previstos neste Edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação.

12.3 A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município.

12.4 A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/1993.

12.5 Decorrido o prazo do item 12.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura da Ata, será ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:

12.5.1 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da respectiva proposta;

12.5.2 Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos.

12.5.3 A multa de que trata o item 12.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

##### DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses oficiais, contados a partir da data de assinatura.

13.2 Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Sinop não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos serviços objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

13.3 As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, através das dotações orçamentárias abaixo relacionadas, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas Notas de Empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste Edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/1993 e alterações.

| Secretarias Municipais | Dotações Orçamentárias |
| --- | --- |
| Secretaria Municipal de Saúde | 210044905200000114000000 210033903000000114000000 |

# DA CELEBRAÇÃO DA ATA

14.1 Os termos previstos no presente Edital de pregão e seus Anexos, a proposta apresentada, a assinatura da Ata de Registro de Preços após a homologação do processo, formalizarão a presente contratação.

14.2 Homologado o procedimento e assinada a Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora será convocada, respeitado o prazo de validade da ata, quando surgir a necessidade de contratação para a retirada. Após a convocação a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura da Ata de Registro de Preços, a fim de efetivar a contratação.

14.3 Caso a licitante vencedora não faça comprovação das condições exigidas para efetivação da contratação, ou injustificadamente se recuse a formalizar a Ata dentro do prazo estipulado, o Pregoeiro, sem prejuízo das multas previstas em Edital e das demais cominações legais, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

14.4 As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades da Administração. A existência dos preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

  - Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/1993, 10.520/02 e no Decreto Municipal 046/2007.

  - Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.

14.7 Os órgãos ou entidades não participantes poderão utilizar até 100% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços decorrente deste certame, nos termos do Decreto Municipal 046/2007.

14.8 Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços efetuadas por órgãos não participantes, não poderão exceder, por pedido, ao limite de cada registrado na ata de registro de preços decorrente deste certame, constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

  - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

    - Considera-se preço registrado aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as despesas e custos até à execução do serviço, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da Ata na execução da mesma.

  - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual), bem como no Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

  - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

  - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

  - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

  - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

  - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a      ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

  - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.

    - A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

  - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

  - Preliminarmente, o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

  - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

  - Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas.

  - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

  - O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da licitante não produzirá efeito suspensivo durante o período de análise do pedido, devendo a detentora da Ata de Registro de Preços manter os prazos para entrega dos produtos ou prestação de serviços, sob pena de aplicação das penalidades dispostas no item 18.

- DA ENTREGA E DO PRAZO

16.1 A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os materiais objetos desta licitação, mediante a emissão de ordem de fornecimento pela Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.

  - A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 14h00min (horário de Brasília/DF), nos endereços e horários definidos pelo ordenador de compras.

  - O produto ofertado não poderá ter sido utilizado anteriormente (deverá ser novo).

  - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar catálogo original ou catálogo proveniente da internet, em português, com a marca e modelo fornecido pelo fabricante do equipamento, de acordo com as especificações exigidas para cada item.

  - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) fornecer dados da(s) empresa(s) que fará(ão) a manutenção em garantia, preventiva e corretiva, dos equipamentos que necessitam destes serviços no Estado de Mato Grosso.

  - Juntamente com os equipamentos deverão acompanhar todos os dispositivos e acessórios necessários à montagem e funcionamento do equipamento.

  - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar cópia do registro no Ministério da Saúde ou Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou declaração de isenção do registro.

  - Imediatamente após a entrega dos materiais, objetos desta Licitação, os mesmos serão devidamente inspecionados pelo setor responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressa neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades.

17. DAS OBRIGAÇÕES

17.1 Do Município:

- 17.1.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega dos produtos objeto desta licitação;

- 17.1.2 Aplicar à detentora da Ata as penalidades, quando for o caso;

17.1.3 Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do objeto;

17.1.4 Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal;

17.1.5 Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

17.2 Da Empresa Vencedora:

- 17.2.1 Fornecer os produtos nas especificações e com a qualidade exigida;

17.2.2 As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando, estiver devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável.

- 17.2.3 Pagar todos os tributos, encargos, custos e despesas, dentre outros, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços fornecidos;

    - Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;

    - Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.

# DAS PENALIDADES

18.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002.

18.2 Após o devido Processo Administrativo, a penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado.

  - Nos casos previstos no art. 7º da Lei 10.520/2002, a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

    - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor da Ata de Registro de Preços;

    - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;

    - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, no caso da empresa, injustificadamente, desistir da Ata ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

    - Impedimento de licitar e contratar com o Município por período não superior a 5 (cinco) anos.

    - A aplicação da sanção prevista no item 18.3.4, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 18.3.1., 18.3.2., 18.3.3., principalmente sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

  - As sanções previstas nos itens 18.3.1., 18.3.2., 18.3.3., poderão ser aplicadas conjuntamente com o item 18.3.4., facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

  - Ocorrendo à inexecução de que trata o item 18.3., reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.

  - A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

- DAS DISPOSIÇOES FINAIS

19.1 Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ou apresentarem proposta relativa ao presente pregão.

19.2 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.3 O resultado dessa licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio.

19.4 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.5 No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:

- adiada sua abertura;

- alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.

19.6 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Municipal n° 046/2007 no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

19.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, fica eleito o Foro da Comarca de Sinop, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19.8 Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal de Sinop pelo e-mail licitacao@sinop.mt.gov.br ou fax (0xx66) 3517-5298, nos dias úteis no horário das 08h00min às 14h00min (horário de Brasília/DF).

19.9 Faz parte deste Edital:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo de Proposta;

Anexo III – Modelo de declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar n.º 123/2006;

Anexo IV  –  Modelo de declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/2002);

Anexo V – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo e de situação regular perante o Ministério do Trabalho (art. 7º, XXXII, da Constituição Federal);

Anexo VI – Modelo de declaração de não parentesco;

Anexo VII – Modelo de Ata de Registro de Preços.

Sinop/MT, 23 de outubro de 2017.

MARCELLO PAVAN

Pregoeiro

Portaria n.º 379/2017

## ANEXO I

## TERMO DE REFÊRENCIA

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2017

REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2017

1. OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objetivo a seleção das propostas mais vantajosas para a Administração, visando a Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Faz-se necessária a aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares para substituição de equipamentos velhos que já estão em desuso e para aquisição de novos equipamentos para serem alocados nos locais que ainda não possuem os mesmos e necessitam destes a fim de proporcionar a realização de procedimentos médicos nas unidades de saúde (PSF), nos consultórios de saúde bucal das Unidades Básicas de Saúde, bem como para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e para a Unidade de Coleta e Transfusão (UCT).

- DESCRIÇÃO DO OBJETO

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR DE REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | UNIDADE | AGITADOR DE KLINE COM ROTACAO FIXA. AGITADOR DE KLINE COM ROTACAO FIXA, MULTI FUNCIONAL DIGITAL, PARA MICRO PLACAS DE ELISA/KLINE/VDRL, ROTACAO FIXA, PARA TESTES DE FLOCULACAO VDRL, WESTER BLOT, EXAMES DE ELISA EM GERAL, CONTROLE DE VELOCIDADE DE 50 A 180 RPM .CAIXA DE CHAPA DE ACO, PINTURA EM EPOXI, TENSAO/FREQUENCIA110 OU 220 VOLTS- 50/60HZ ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE. GARANTIA TECNICA DE 1 ANO. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 889,50 |
| 2 | 6 | UNIDADE | AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX HOMOGENEIZADOR DE TUBOS DE ENSAIO DE ATE 30MM DE DIAMETRO, TUBOS DE CENTRIFUGAS, CUBETAS DE COLORIMETRO OU ESPECTRO-FOTOMETRO, PEQUENOS FRASCOS REAGENTES, FRASCOS ERLENMEYER E BALOES VOLUMETRICOS. ESTRUTURA EXTERNA DE CHAPAS DE FERRO E DE ALUMINIO. DIMENSOES APROXIMADAS 14,5CM DE LARGURA POR 13CM DE ALTURA POR 16CM DE PROFUNDIDADE. MOTOR DE 3.800RPM, RECEPTACULO DE BORRACHA SINTETICA E CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE. FUNCIONAMENTO DE MODO CONTINUO OU POR PRESSAO. BIVOLT, MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, ASSISTENCIA TECNICA EM TERRITORIO NACIONAL. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 1.089,00 |
| 3 | 30 | UNIDADE | AMALGAMADOR - APARELHO BATEDOR DE CAPSULAS DE ALTA EFICIENCIA, COMPACTO COM PAINEL DE CONTROLE COM MEMBRANAS DE FACIL OPERACAO, DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO DE 0 A 35 SEGUNDOS, MEMORIZACAO DO ULTIMO TEMPO DE BATIMENTO SELECIONADO, COMPATIBILIDADE PARA RECEBER CAPSULAS DE TODAS AS PROCEDENCIAS, COBERTURA DE PROTECAO COM DISPOSITIVO AUTOMATICO DE SEGURANCA QUE INTERROMPE A OPERACAO CASO A COBERTURA SEJA ABERTA, SUPERFICIE LISA DE FACIL DESINFECCAO, FREQUENCIA DE 4.200 OSCILACOES POR MINUTO. MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, ASSISTENCIA TÉCNICA EM TERRITORIO NACIONAL. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 729,00 |
| 4 | 40 | UNIDADE | ANTROPOMETRO HORIZONTAL - EQUIPAMENTO DESTINADO A MEDICAO DE CRIANCAS EM DECUBITO FRONTAL FABRICADO EM MATERIAL RIGIDO, RESISTENTE A UMIDADE E DE FACIL HIGIENIZACAO, DEVE INCLUIR TODAS AS PECAS NECESSARIAS PARA SUA UITILIZACAO, ESCALA NUMERICA EM CEM CENTIMETROS, COM GRADUACAO (PRECISAO) DE 1MM, COM INDICACAO DE DEZENA (EM NUMEROS MAIORES), A CADA 10 CM CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTAVEL, MANTENDO ANGULO DE 90 GRAUS COM ESCALA NUMERICA E BOA INDICACAO PARA A LEITURA, DEVE INCLUIR BOLSA OU OUTRA EMBALAGEM PARA SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA PROTECAO E TRANSPORTE, MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES E GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 142,36 |
| 5 | 40 | UNIDADE | ANTROPOMETRO VERTICAL FIXO - EQUIPAMENTO DESTINADO A MEDICAO DE PESSOAS FABRICADO EM MATERIAL RIGIDO, RESISTENTE A UMIDADE E MUDANCA DE TEMPERATURA, DE FACIL HIGIENIZACAO, EQUIPAMENTO ESPECIFICO PARA FIXACAO EM PAREDE, DEVE INCLUIR TODAS AS PECAS NECESSARIAS PARA SUA UITILIZACAO, ESCALA NUMERICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO, CONSTRUIDA EM CENTIMETROS, COM GRADUACAO (PRECISAO) DE 1MM,COM NO MINIMO 200 CM UTEIS, COM INDICACAO DE DEZENA (EM NUMEROS MAIORES), A CADA 10 CM CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTAVEL, MANTENDO ANGULO DE 90 GRAUS COM ESCALA NUMERICA, CURSOR COM NO MINIMO 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO, DEVE INCLUIR INDICADOR DE LEITURA SIMPLIFICADO QUE APONTE O VALOR DA MEDICAO, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA PROTECAO E TRANSPORTE, MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES E GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 101,25 |
| 6 | 10 | UNIDADE | APARELHO DE DIATERMIA POR ONDAS-CURTAS GABINETE, TIPO TORRE COM RODIZIO, CONTINUO E PULSADO, AJUSTE DE FREQUENCIA DE PULSO, CONTROLE DE POTENCIA CONTINUO E SUAVE, TIMER COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO, FREQUENCIA APROXIMADA DE 45 A 450 HZ, MODO CONTINUO 180 WATTS MODO PULSADO 250 WATTS, DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS NBR IEC 60601-1. DEVERA ACOMPANHAR 01 PAR DE ELETRODOS COM ISOLACAO DE SILICONE, TAMANHO 12X17 CM, 01 PAR DE CABOS PARA ELETRODOS EM SILICONE, DIAMETRO 10 CM, COM PLUS E CONECTORES VULCANIZADOS, MANUAL DE OPERACAO. ALIMENTACAO SELECAO DE VOLTAGEM 110/220 V. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 6.318,10 |
| 7 | 8 | UNIDADE | APARELHO DE ULTRASSOM - ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATOL, EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA COM ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO COM CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM ABS E PAINEL DE COMANDO DIGITAL EM POLICARBONATO. RESISTENTE A OXIDACAO. PAINEL DE COMANDOS PROXIMOS COM SELETORES DIGITAIS OU ANALOGICOS E REGULADORES SUAVES. TECLA GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL. BOMBA PERISTALTICA COM REGULAGEM DO FLUXO DE AGUA. RESERVATORIO DE AGUA REMOVIVEL, TRANSLUCIDO E COM ILUMINACAO. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS LEVES E FLEXIVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. O ULTRASSOM DEVERA TER TRANSDUTOR SISTEMA PIEZELETRICO ATIVADO ATRAVES DE PASTILHAS CERAMICAS COM FREQUENCIA MINIMA DE DE 24 HZ. COM NO MINIMO 3 TIPS ACOMPANHANDO O APARELHO AUTOCLAVAVEIS. O JATO DE BICARBONATO DEVERA TER A PEÇA DE MAO REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL. SELETOR DIGITAL OU ANALOGICO DE OPERACAO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM). REGULAGEM DO AR,AGUA. FILTRO DE AR COM PURGADOR AUTOMATICO. RESERVATORIO DE BICARBONATO TRANSPARENTE. CONEXAO DAS MANGUEIRAS ATRAVES DE ENGATE RAPIDO. PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS BPF E REGISTRO NA ANVISA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 2.899,00 |
| 8 | 24 | UNIDADE | APARELHO DE ULTRASSOM - ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATOL, EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA COM ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO COM CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM ABS E PAINEL DE COMANDO DIGITAL EM POLICARBONATO. RESISTENTE A OXIDACAO. PAINEL DE COMANDOS PROXIMOS COM SELETORES DIGITAIS OU ANALOGICOS E REGULADORES SUAVES. TECLA GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL. BOMBA PERISTALTICA COM REGULAGEM DO FLUXO DE AGUA. RESERVATORIO DE AGUA REMOVIVEL, TRANSLUCIDO E COM ILUMINACAO. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS LEVES E FLEXIVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. O ULTRASSOM DEVERA TER TRANSDUTOR SISTEMA PIEZELETRICO ATIVADO ATRAVES DE PASTILHAS CERAMICAS COM FREQUENCIA MINIMA DE DE 24 HZ. COM NO MINIMO 3 TIPS ACOMPANHANDO O APARELHO AUTOCLAVAVEIS. O JATO DE BICARBONATO DEVERA TER A PEÇA DE MAO REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL. SELETOR DIGITAL OU ANALOGICO DE OPERACAO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM). REGULAGEM DO AR,AGUA. FILTRO DE AR COM PURGADOR AUTOMATICO. RESERVATORIO DE BICARBONATO TRANSPARENTE. CONEXAO DAS MANGUEIRAS ATRAVES DE ENGATE RAPIDO. PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS BPF E REGISTRO NA ANVISA. (COTA PRINCIPAL) | R$ 2.899,00 |
| 9 | 30 | UNIDADE | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR DE LED, SEM FIO PARA FOTOPOLIMERIZACAO DE RESINAS COMPOSTAS . CONFECCIONADO EM TERMOPLASTICO INJETADO OU ALUMINIO ANODIZADO, ALIMENTADO POR BATERIA RECARREGAVEL. CONTROLE DE OEPRACAO COM BOTOES NA PROPRIA CANETA, BOTAO PARA AJUSTE DO TEMPO DE ATIVACAO, BOTAO PARA SELECAO DO MODO DE APLICACAO. NO MINIMO TRES MODOS PROGRAMAVEIS DE APLICACAO.TEMPO DE OPERACAO PROGRAMAVEL DE 5 A 20 SEGUNDOS. DISPLAY PARA VISUALIZACAO E CONTROLE DO TEMPO. SINAL SONORO A CADA 5 SEGUNDOS. LED DE ALTA POTENCIA COM LUZ AZUL COM COMPRIMENTO DE ONDA NA FAIXA VARIAVEL DE 420 A 480NM. CONDUTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA. AUTOCLAVAVEL. PROTETOR OCULAR, BASE DE DESCANSO COM RECARREGADOR DE BATERIA. FONTE DE ALIMENTACAO, CHAVEADA E CONECTADA A BASE ATRAVES DE PLUG. SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO. POTENCIA DA LUZ MAIOR OU IGUAL A 1200MW/CM2, FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 29, REGISRO NA ANVISA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 695,00 |
| 10 | 95 | UNIDADE | ARMARIO VITRINE ARMACAO EM ACO PERFILADO EM L 22,22 X 3 MM. LATERAIS E DUAS PORTAS EM VIDRO 3 MM, FECHADURA TIPO YALE, NO MINIMO QUATRO PRATELEIRAS EM CRISTAL 4 MM. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO COM RESINA EPOXI POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, DE EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA. DIMENSOES 0,65 X 0,40 X 1,65M.) ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 828,50 |
| 11 | 8 | UNIDADE | AUTOCLAVE 21 LITROS COM VOLUME INTERNO DE 21 LITROS, CAMARA DE ACO INOX, 1 CICLO DE ESTERELIZACAO, ENCHIMENTO MANUAL DE AGUA DA CAMARA ATRASVES DE COMO DOSADOR, TRES BANDEJAS COM PEGADOR EM ACO INXO, PAINEL COM MANOMETRO DIGITAL COM BARRA DE LEDS COM ESCALAS DE PRESSAO E TEMPERATURAS. TEMPO DE ESTERELIZACAO DE 8 A 16 MINUTOS APOS ATINGIR A TEMPERATURA E PRESSAO. DEVERA POSSUIR VALVULA DE SEGURANCA CONTRA SOBRE-PRESSAO, TERMOSTATO DE SEGURANCA CONTRA SOBRE-TEMPERATURA, EMITIR SINAL SONORO APOS SER LIGADA, QUANDO ATINGIR TEMPERATURA E PRESSAO, QUANDO DA DESPRESSURIZACAO E AO FINAL DO CICLO DE ESTERELIZACAO PERMITINDO O MONITORAMENTO DA FASE DO CICLO MESMO COM A AUXILIAR EM OUTRA FUNCAO. O PROCESSO DE SECAGEM DEVE SER COM PORTA ENTREABERTA. RESERVATORIO EXTERNO DE AGUA PARA DESPRESSURIZACAO DA CAMARA, SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA, ALEM DE CUMPRIR A LEGISLACAO SANITARIA QUANTO AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE (BPF), ACOMPANHAR MANUAIS TECNICOS E MANUAL DE SERVICO IMPRESSOS, TER GARANTIA MINIMA DE 1 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 4.146,50 |
| 12 | 23 | UNIDADE | AUTOCLAVE 21 LITROS COM VOLUME INTERNO DE 21 LITROS, CAMARA DE ACO INOX, 1 CICLO DE ESTERELIZACAO, ENCHIMENTO MANUAL DE AGUA DA CAMARA ATRASVES DE COMO DOSADOR, TRES BANDEJAS COM PEGADOR EM ACO INXO, PAINEL COM MANOMETRO DIGITAL COM BARRA DE LEDS COM ESCALAS DE PRESSAO E TEMPERATURAS. TEMPO DE ESTERELIZACAO DE 8 A 16 MINUTOS APOS ATINGIR A TEMPERATURA E PRESSAO. DEVERA POSSUIR VALVULA DE SEGURANCA CONTRA SOBRE-PRESSAO, TERMOSTATO DE SEGURANCA CONTRA SOBRE-TEMPERATURA, EMITIR SINAL SONORO APOS SER LIGADA, QUANDO ATINGIR TEMPERATURA E PRESSAO, QUANDO DA DESPRESSURIZACAO E AO FINAL DO CICLO DE ESTERELIZACAO PERMITINDO O MONITORAMENTO DA FASE DO CICLO MESMO COM A AUXILIAR EM OUTRA FUNCAO. O PROCESSO DE SECAGEM DEVE SER COM PORTA ENTREABERTA. RESERVATORIO EXTERNO DE AGUA PARA DESPRESSURIZACAO DA CAMARA, SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA, ALEM DE CUMPRIR A LEGISLACAO SANITARIA QUANTO AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE (BPF), ACOMPANHAR MANUAIS TECNICOS E MANUAL DE SERVICO IMPRESSOS, TER GARANTIA MINIMA DE 1 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. (COTA PRINCIPAL) | R$ 4.146,50 |
| 13 | 10 | UNIDADE | AUTOCLAVE 54 LITROS COM ESPACO PARA ATE 4 BANDEJAS. COM PAINEL DIGITAL. DIGITAL COM DISPLAY DE LCD. COM 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZACAO. CAPACIDADE 54 LITROS. COM SISTEMA DE ALARMES E AVISOS DE MANUTENCAO E MONITORACAO. TECLADO DE CONTROLE. CAMARA EM ACO INOX. CAMARA COM 4 BANDEJAS EM ALUMINIO ANODIZADO. SECAGEM COM PORTA FECHADA. POSSUI ABASTECIMENTO AUTOMATICO COM INDICACAO DE FALTA DE AGUA NO RESERVATORIO. CONTA COM 23 SISTEMAS DE SEGURANCA. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA COM 6 PONTOS DE APOIO. 2 ANOS DE GARANTIA. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 17.577,00 |
| 14 | 27 | UNIDADE | AUTOCLAVE 54 LITROS COM ESPACO PARA ATE 4 BANDEJAS. COM PAINEL DIGITAL. DIGITAL COM DISPLAY DE LCD. COM 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZACAO. CAPACIDADE 54 LITROS. COM SISTEMA DE ALARMES E AVISOS DE MANUTENCAO E MONITORACAO. TECLADO DE CONTROLE. CAMARA EM ACO INOX. CAMARA COM 4 BANDEJAS EM ALUMINIO ANODIZADO. SECAGEM COM PORTA FECHADA. POSSUI ABASTECIMENTO AUTOMATICO COM INDICACAO DE FALTA DE AGUA NO RESERVATORIO. CONTA COM 23 SISTEMAS DE SEGURANCA. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA COM 6 PONTOS DE APOIO. 2 ANOS DE GARANTIA. (COTA PRINCIPAL) | R$ 17.577,00 |
| 15 | 5 | UNIDADE | AUTOCLAVE 50L, C/ 02 CESTOS - CAPACIDADE 50 LITROS - A PORTA ABRE PARA CIMA, ECONOMIZANDO ESPACO E FACILITANDO O ACESSO A CAMARA DE 37 CM DE LARGURA. TEMPERATURA DE ESTERILIZACAO E CONTROLADA POR MICROPROCESSADOR - PARA ASSEGURAR A SEGURANCA DAS OPERACOES DE ALTA TEMPERATURA E PRESSAO, A CAMARA E A ALAVANCA DE ABERTURA/FECHAMENTO SAO CONTROLADAS POR UM SISTEMA DE DUPLA TRAVA DEPENDENTE DE SENSORES DE PRESSAO E TEMPERATURA. DESSA FORMA E IMPOSSIVEL ABRIR A AUTOCLAVE ANTES QUE A TEMPERATURA E A PRESSAO ESTEJAM EM NIVEIS SEGUROS - CAMADA DE RESINA ISOLADORA E CANTOS ARREDONDADOS GARANTEM SEGURANCA AOS OPERADORES - PAINEL DE CONTROLE E MONTADO NO TOPO DA CAMARA, FACILITANDO A VISUALIZACAO - CURSO DE ESTERILIZACAO, ESSE CURSO FOI DESENVOLVIDO PARA FLUIDOS, INCLUINDO AGUA, MEIOS DE CULTURA E REAGENTES. APOS A ESTERILIZACAO TER SIDO COMPLETADA E APOS O CONTEUDO TER SIDO RESFRIADO NATURALMENTE PELA TEMPERATURA SELECIONADA, O AR E EXPELIDO DA CAMARA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DA VALVULA DE EXAUSTAO. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 5.522,61 |
| 16 | 14 | UNIDADE | AUTOCLAVE 50L, C/ 02 CESTOS - CAPACIDADE 50 LITROS - A PORTA ABRE PARA CIMA, ECONOMIZANDO ESPACO E FACILITANDO O ACESSO A CAMARA DE 37 CM DE LARGURA. TEMPERATURA DE ESTERILIZACAO E CONTROLADA POR MICROPROCESSADOR - PARA ASSEGURAR A SEGURANCA DAS OPERACOES DE ALTA TEMPERATURA E PRESSAO, A CAMARA E A ALAVANCA DE ABERTURA/FECHAMENTO SAO CONTROLADAS POR UM SISTEMA DE DUPLA TRAVA DEPENDENTE DE SENSORES DE PRESSAO E TEMPERATURA. DESSA FORMA E IMPOSSIVEL ABRIR A AUTOCLAVE ANTES QUE A TEMPERATURA E A PRESSAO ESTEJAM EM NIVEIS SEGUROS - CAMADA DE RESINA ISOLADORA E CANTOS ARREDONDADOS GARANTEM SEGURANCA AOS OPERADORES - PAINEL DE CONTROLE E MONTADO NO TOPO DA CAMARA, FACILITANDO A VISUALIZACAO - CURSO DE ESTERILIZACAO, ESSE CURSO FOI DESENVOLVIDO PARA FLUIDOS, INCLUINDO AGUA, MEIOS DE CULTURA E REAGENTES. APOS A ESTERILIZACAO TER SIDO COMPLETADA E APOS O CONTEUDO TER SIDO RESFRIADO NATURALMENTE PELA TEMPERATURA SELECIONADA, O AR E EXPELIDO DA CAMARA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DA VALVULA DE EXAUSTAO. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. (COTA PRINCIPAL) | R$ 5.522,61 |
| 17 | 4 | UNIDADE | AUTOCLAVE VERTICAL 30 LITROS, FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE 30 LITROS, GABINETE EM CHAPA DE ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA, E PARTE SUPERIOR COM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL E MONTADO SOBRE QUATRO PES DE BORRACHA, CALDEIRA VERTICAL SIMPLES FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR, TAMPA COM GUARNICAO DE VEDACAO EM SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, CESTO EM ACO INOXIDAVEL TOTALMENTE PERFURADO,PAINEL COM LAMPADA PILOTO, CHAVE SELETORA DE CALOR DE TRES POSICAO E INSTRUCAO DE USO, VALVULA DE CONTROLE COM SISTEMA DE PESO E CONTRA PESO PARA REGULAGEM DE PRESSAO DE TRABALHO , COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHAR MANUAIS TECNICOS E MANUAL DE SERVICO IMPRESSOS, TER GARANTIA MINIMA DE 1 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 4.949,78 |
| 18 | 13 | UNIDADE | AUTOCLAVE VERTICAL 30 LITROS, FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE 30 LITROS, GABINETE EM CHAPA DE ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA, E PARTE SUPERIOR COM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL E MONTADO SOBRE QUATRO PES DE BORRACHA, CALDEIRA VERTICAL SIMPLES FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR, TAMPA COM GUARNICAO DE VEDACAO EM SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, CESTO EM ACO INOXIDAVEL TOTALMENTE PERFURADO,PAINEL COM LAMPADA PILOTO, CHAVE SELETORA DE CALOR DE TRES POSICAO E INSTRUCAO DE USO, VALVULA DE CONTROLE COM SISTEMA DE PESO E CONTRA PESO PARA REGULAGEM DE PRESSAO DE TRABALHO , COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CERTIFICADO PELO INMETRO, ACOMPANHAR MANUAIS TECNICOS E MANUAL DE SERVICO IMPRESSOS, TER GARANTIA MINIMA DE 1 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. (COTA PRINCIPAL) | R$ 4.949,78 |
| 19 | 8 | UNIDADE | ASPIRADOR PORTATIL CIRURGICO 03 LITROS, MANGUEIRA DE SILICONE, COMPRESSOR ISENTO DE OLEO, VACUOMETRO DE 0 A 30 POL.HG,COM VALVULA REGULADORA DE VACUO ATRAVES DE AGULHA CENTRAL,COM SUA ASPIRACAO DE 0 A 25 POL.HG, POTENCIA 1/3 50 HZ,ROTACAO 1.750 RPM, 241/LMM, PROTETOR TERMICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AUTOMATICAMENTE QUANDO O MESMO SOFRE AQUECIMENTO OU DESCARGA ELETRICA, TENSAO 110V. SELO DO INMETRO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, ACOMPANHAR MANUAIS TECNICOS E MANUAL DE SERVICO – GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA . ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 1.531,85 |
| 20 | 20 | UNIDADE | AFASTADOR FARABEUF PEQUENO - PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL. TAMANHO 12 CM. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. CERTIFICACOES: FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 14,53 |
| 21 | 76 | UNIDADE | BALANCA DIGITAL, CAPACIDADE DE 150 KG, VISOR LCD DE GRAMAS DIMENSOES, PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, ACIONAMENTO POR TOQUE, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, CONTENDO UMA BATERIA, COM GARANTIA DE 01 ANO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 99,00 |
| 22 | 22 | UNIDADE | BALANCA ANTOPROMETRICA - BALANCA MECANICA, COM REGUA ANTROPOMETRICA, CAPACIDADE PARA 150 KG, COM GARANTIA DE 01 ANO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 1.015,00 |
| 23 | 3 | UNIDADE | BALANCA DE PRECISAO DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 5000G, DIVISAO DE 01 GRAMA, TELA DE LCD, ZERO AUTOMATICAMNTE DEFINIDO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICADOR DE BAIXA BATERIA, INDICADOR DE SOBRECARGA "EEEE", UNIDADES DE MEDIDA G, OZ, KG, LB. TECLAS LIGA/DESLIGA, LUZ, PCS, MODO, TARA. DIMENSOES APOXIMADAS 60X210X45 MM (CXLXA), ALIMENTACAO 2 PILHAS AA, COM ENTRADA PARA FONTE DE ENERGIA. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 449,00 |
| 24 | 2 | UNIDADE | BALANCA DE PRECISAO MICRO PROCESSADA, DIGITAL COM CAPACIDADE DE ATE 2200 G, CENTESIMAL (0,01), COM CAPACIDADE MAXIMA PARA 2200 GRAMAS, LEGIBILIDADE 0,01 GRAMA, SENSIBILIDADE 0,01 GRAMA, FUNCOES PESAGEM, CONTAGEM DEPECAS, PORCENTAGEM DE ACUMULACAO, COMUNICACAO RS-232 WINDOWS DIRECT, CALIBRACAO EXTERNA, TEMPO DE ESTAILIZACAO DE ATE 03 SEGUNDOS, UNIDADES DE PESAGEM G, GT, OZ, DWT, OZT, LB, GN,KG, T, GMS, ALCATRAO, TMR, ALIMENTACAO BIVOLT (ACOMPANHA BATERIA RECARREGAVEL) TELA DE LCD COM LUZ DE FUNDO RETRO ILUMINACAO, SEGURANCA SOBRECARGA DE APROXIMADAMENTE 150 % DA GAMA COMPLETA, UMIDADE < 80%, TEMPERATURA 0ºC A 50 ºC, TIPO DE PESAGEM, LACRADA EM "UNIBLOCK", PESO PADRAO, TAXA DE TARA TODA CAPACIDADE, SOBRECARGA DE SEGURANCA DE APROXIMADAMENTE 150% DA GAMA COMPLETA. CAPELA DE PLASTICO ABS ULTRA RESISTENTE, PRATO EM ACO INOS, DIAMETRO 85 MM, DIMENSAO APROXIMADA 260X190X165 (CXLXA) MM, POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 2.500,00 |
| 25 | 18 | UNIDADE | BALANCA PEDIATRICA DIGITAL - FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANCAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MINIMO 5 DIGITOS, FUNCAO DE TELA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO 15KG DE GRADUACAO (PRECISAO) DE NO MAXIMO 100KG, DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA, PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZAVEL, E ATOXICA, PES REGULAVEIS REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, CHAVE SELETORA DE TENSAO DE 110/220V, O PRODUTO DEVE SER CERTIFICADO PELO IPEM/INMETRO, DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, E POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 639,00 |
| 26 | 22 | UNIDADE | BALANCA PEDIATRICA PORTATIL SUSPENSA, TIPO MOLA ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMINIO QUADRADO, CAPACIDADE MAXIMA DE 25 KG COM DIVISAO DE 100G, COM REGISTRO NA ANVISA, SUPORTE CEGONHA CONFECIONADO EM BRIM DE ALTA RESISTENCIA, INDICADO PARA PESAGEM DE CRIANÇA DE 0 A 2 ANOS. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 182,60 |
| 27 | 23 | UNIDADE | BALANCA PLATAFORMA PORTATIL, CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO E DE FACIL HIGIENIZACAO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MINIMO 5 DIGITO, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO 200KG DE GRADUACAO (PRECISAO) DE NO MAXIMO 100G, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA, DEVE INCLUIR AS PILHAS OU BATERIAS NECESSARIAS PARA O FUNCIONAMENTO, INDICADOR DE PILHA FRACA, INDICADOR DE SOBRECARGA, CASO HAJA SOBRECARGA, INDICAR ERRO AO INVES DE DEMONSTRAR O PESO MAXIMO, NAO INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, DEVE APRESENTAR FUNCAO MAMAE-BEBE, PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICACAO PELO IPEM/INMETRO, ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALCA EXCLUSIVA PARA PROTECAO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 215,39 |
| 28 | 2 | UNIDADE | BALANCA SEMI-ANALITICA. CALIBRACAO AUTOMATICA E SISTEMA MECANICO DE PROTECAO A SOBRECARGA TECLAS DE COMANDO PARA LIGA/DESLIGA, TARA, FUNCAO TROCA E IMPRIME, PAINEL RESISTENTE A RESPINGOS E MEIOS AGRESSIVOS, UNIDADE DE PESAGENS GRAMA, QUILATES, OUNCAS, POUNDS, PENNYWEIGHTS, ONCA TROY, GRAINS, TAEL. ADAPTADOR DE VIBRACOES EM 3 NÍVEIS, CAPACIDADE DE 3200 ,GRAMAS, LEGIBILIDADE 0,01G, LINEARIDADE 0,01G COM CAMPO DE TARAGEM TOTAL, TEMPO DE ESTABILIZACAO 0,8 A 1,0 SEGUNDOS, TEMPO DE RESPOSTA 1,0 A 1,2 SEGUNDOS, REPETILIDADE 0.01 GRAMA, TERMICA +/- 5 PPM, PRATO DE PESAGEM 100 X 100 MM EM ACO INOX 304, DIMENSOES 170 X 240 X 75 MM, DISPLAY LCD COM ILUMINACAO DE FUNDO, GABINETE METALICO COM PINTURA EPOXI, APRESENTA FUNCOES DE CONTAGEM, PORCENTAGEM, FORMULACAO E PESO, PES NIVELADORES COM NIVEL BOLHA DE FACIL VISUALIZACAO, VOLTAGEM AUTOMATICA DE 90 A 240V, FREQUENCIA 50/60HZ, PESO 2,2 KG, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL NO BRASIL, MODELO APROVADO PELO INMETRO COM SELO DE VERIFICACAO INICIAL IPEM. APLICACAO ROTINA DE ANALISES LABORATORIAIS DE SOLO E VEGETAL. POSSUIR SELO DO INMETRO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 2.315,28 |
| 29 | 7 | UNIDADE | BANHO MARIA - 220 VOLTS, VOLUME 7 LITROS, TEMPERATURA AMBIENTE +7¨C ATÉ 70¨C. CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO DE BULBO/ANALOGICO. PRECISAO DE CONTROLE 1,5¨C. UNIFORMIDADE 3¨C. CAPACIDADE 64 TUBOS DE 13 X 100 MM. SEGURANCA RESISTENCIA BLINDADA EM ACO INOX 304. ORIFICIO BANDEJA E CUBA EM AÇO INOX 304. GABINETE EM ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 989,95 |
| 30 | 36 | UNIDADE | BANQUETA GIRATORIA ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOXIDAVEL AISI 304 DE1" DE DIAMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA, TIPO GIRATORIA, SUPORTE PARA OS PES EM TUBO DE ACO INOX AISI 304, REDONDO, DE 5/16" E 1,2MM DE ESPESSURA, PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA OU PVC,ASSENTO GIRATORIO DE 32CM DE DIAMETRO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 POLIDO, COM ALTURA REGULAVEL POR FUSO ROSQUEADO EM ACO INOX 304 DE(45 A 70)CM DE ALTURA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 363,00 |
| 31 | 42 | UNIDADE | BIOMBO TRIPLO - CONSTRUIDO EM TUBO REDONDO 22,22 MM COM PAREDE DE 1,2 MM, MONTADO EM 03 FACES, COM ALGODAO CRU. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, DE EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA. DOIS PES COM PONTEIRAS E UM COM RODIZIOS. DIMENSOES 1,75 X 1,85 M. CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. SELO DO INMETRO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, ACOMPANHAR MANUAIS TECNICOS E MANUAL DE SERVICO – GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 350,00 |
| 32 | 6 | UNIDADE | BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO, PARA USO GERAL EM CENTRO CIRURGICO, QUE MONITORE CONTINUAMENTE SUA SEGURANÇA E DESEMPENHO. INDICACAO DA POTENCIA ATRAVES DE DISPLAY DIGITAL, QUE MOSTRE O NIVEL DE POTENCIA MAXIMA EM WATTS PARA CADA MODO DE OPERACAO. SAIDAS DE POTENCIA MONOPOLAR E BIPOLAR ISOLADA. ACIONAMENTO DAS FUNCOES ATRAVES DE PEDAL OU CANETA DE COMANDO MANUAL. AJUSTE DA POTENCIA ATRAVES DE TECLAS BLINDADAS E A PROVA DE FLUIDOS, NO PAINEL FRONTAL. TECLA DE MEMORIA PROGRAMAVEL DO ULTIMO PROCEDIMENTO CIRURGICO. RECONHECIMENTO AUTOMATICO DAS PLACAS INOX/ADESIVA INTEIRA E BIPARTIDA. TECLA STAND-BY, PARA LIBERAR AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO. POTÊNCIAS MAXIMAS DE CORTE PURO 200 WATTS, COAGULAÇAO 100 WATTS E BIPOLAR 50 WATTS. 03 NIVEIS BLENDS (CORTE MISTO)SELECIONAVEIS ATRAVES DE TECLAS NO PAINEL FRONTAL.SISTEMA DE MONITORACAO DE CIRCUITO DE PLACA. ALIMENTAC0AO ELETRICA 110/220. 03 CANETA PORTA-ELETRODO SIMPLES, MONO POLAR, COM CABO DE SILICONE AUTOCLAVAVEL. 04 CANETAS COMANDO MANUAL COM CABO DE SILICONE AUTOCLAVAVEL. 01 PLACA NEUTRA DE ACO INOX FLEXIVEL, COM CABO. 01 PEDAL DUPLO, COM CABO. 06 JOGOS DE ELETRODOS (CADA UM CONTENDO 01 ELETRODOPONTA TIPO BOLA, 01 TIPO ALCA, 01 TIPO AGULHA, 01 TIPO FACA RETA E 01 TIPO FACA CURVA). 02 PINCAS HEMOSTATICAS ISOLADAS COM CABO DE SILICONE AUTOCLAVAVEL. 01 MANUAL EM PORTUGUES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME EXIGENCIAS DA LEI 6360/76 E COMPROVAR O ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA NBRIEC 60601-2-2 E NBRIEC 60601-1-2 (INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA) ATRAVES DE APRESENTACAO DE CERTIFICADO EMITIDO PELO INMETRO. GARANTIA MINIMA DE 24 MESES ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 2.199,50 |
| 33 | 15 | UNIDADE | BOMBA A VACUO - EQUIPAMENTO DE SUCCAO DE ALTA POTENCIA QUE ABSORVE COM MAIS EFICIENCIA A SALIVA E RESIDUOS. DEVE SER CONSTRUIDA EM LIGA DE BRONZE/ALUMINIO COM ALTA RESISTENCIA A CORROSAO QUE PERMITA SUA OPERACAO DIA APOS DIA DE MANEIRA CONSISTENTE POR MUITOS ANOS. DEVE TER POTENCIA - 1/2 HP, COM VACUO MAXIMO DE 400MM/HG, PROPORCIONANDO ALTA SUCCAO, PODENDO OPERAR ATE 2 CONSULTORIOS SIMULTANEAMENTE. DEVE POSSUIR FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANCA, EVITANDO DESGASTES E TRAVAMENTOS, AUMENTANDO A VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO, SAIDA DE SUCCAO PARA ESGOTO COM SAIDA UNICA PARA AR E LIQUIDO, LEVANDO-OS DIRETAMENTE PARA O ESGOTO EVITANDO A CONTAMINACAO DO AMBIENTE PELO AR. DEVE POSSUIR SISTEMA ANTIVIBRACAO, PROPORCIONANDO BAIXO O NIVEL DE RUIDO. A BASE DA ESTRUTURA DEVE SER DE ACO, RESISTENTE. DEVE POSSUIR COBERTURA EM ABS, COM CANTOS ARREDONDADOS DE FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO. TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT 110/220V, PERMITINDO ALTERAR A VOLTAGEM NO ATO DA INSTALACAO. CONSUMO DE AGUA DE 450ML POR MINUTO, PODE SER INSTALADA ATE 5 METROS DO PONTO DE SUCCAO MANTENDO SUA PERFORMANCE. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 59 - ANVISA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 3.313,00 |
| 34 | 47 | UNIDADE | BRACADEIRA PARA INJECAO MONTADA EM TRIPE FUNDIDO E ESMALTADO DE BRANCO, HASTE CROMADA E CONCHA EM ACO INOX, ALTURA REGULAVEL. SELO DO INMETRO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 177,77 |
| 35 | 2 | UNIDADE | CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II TIPO A1 COM 70% DE RECIRCULACAO E 30% DE RENOVACAO DE AR SERVIDO ATRAVES DO FILTRO HEPA PARA O AMBIENTE, PROJETADA PARA TRABALHOS CLASSE 100 CONFORME (ABNT NBR 13.700) E ISO CLASSE 5 CONFORME NORMA INTERNACIONAL ISO 14.644-1, CONSTRUIDA EM CHAPA DE ALUMINIO NAVAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPOXI, MESA DE TRABALHO CONSTRUIDO EM ACO INOX AISI 304, BASE COM RODIZIOS GIRATORIOS COM FREIO, ASSOALHO REMOVIVEL PARA MAIOR FACILIDADE NA LIMPEZA, VENTILADOR TIPO SIROCO, MOTOR DE 1/2 CV COM PROTECAO TERMICA E REGULAGEM ELETRONICA DE PRESSAO (TRES VELOCIDADES), PROTECAO TERMICA DOTADA DE RELES E FUSIVEIS DE PROTECAO, FILTRO TIPO HEPA CLASSE A3,NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4, COM EFICIENCIA DE 99.99 % DOP PARA PARTICULAS DE 0,3 MICRON, MOLDURA EM ALUMINIO ANODISADO, PRE-FILTRO CLASSE G3 SINTETICO 30-35% ASHRAE COLORIMETRICO, 92% ASHRAE GRAVIMETRICO (AUMENTA DURABILIDADE DO FILTRO HEPA) - VIDRO TEMPERADO FRONTAL TIPO GUILHOTINA (SOBE E DESCE) PODENDO PARAR EM QUALQUER POSICAO DA AREA DE TRABALHO, COM INCLINACAO DE 5 GRAUS (AUMENTANDO O CONFORTO DO OPERADOR E DIMINUINDO REFLEXOS) CARACTERISTICAS APROXIMADAS, QUATRO INTERRUPTORES, (GERAL, MOTOR, LAMPADA FRIA, LAMPADA UV), PAINEL ELETRICO REMOVIVEL, ALARME SONORO PARA ALERTAR O OPERADOR QUANDO O VIDRO FRONTAL EXCEDER A 200 MM, ABERTURA OPERACIONAL SEGURA, DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE SO PERMITE O ACIONAMENTO DA LAMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO, BAIXO NIVEL DE RUIDO 60 DB, VELOCIDADE DO AR 0,45 M/S +- 20% - VAZAO DE AR 1.345 M³/H - 01 TOMADA AUXILIAR (220 V) INTERNA - 01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W - 01 LAMPADA UV DE 30 W - 01 VALVULA PARA GAS OU VACUO - ALIMENTACAO 220 V, 60 HZ MEDIDAS APROXIMADAS - EXTERNAS COM BASE L 1.440 X P 790 X A 2150 SEM BASE L 1.440 X P 790 X A 1420 - INTERNAS L 1.245 X P 675 X A 640. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 14.200,00 |
| 36 | 30 | UNIDADE | CADEIRA DE RODAS ADULTO - DOBRAVEL EM X, CONFECCIONADA EM ACO TUBULAR, ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA, APOS PREVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ASSENTO E ENCOSTO. SELO DO INMETRO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, ACOMPANHAR MANUAIS TECNICOS E MANUAL DE SERVICO – GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 595,50 |
| 37 | 20 | UNIDADE | CADEIRA ODONTOPEDIATRICA ACOPLAVEL A CADEIRA ODONTOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANCAS DE 6 MESES ATE 4 ANOS DE IDADE. CONSISTE EM ESTOFAMENTO DE CURVIN ODONTOLOGICO, ESTRUTURA INTERNA DE METAL, ALMOFADA DE CABECA, ESPUMA INJETADA E TIRAS DE FIXACAO E DE CONTENCAO. ADAPTAVEL A QUALQUER MODELO DE CADEIRA ODONTOLOGICA TIPO EASY BABY. SELO DO INMETRO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, ACOMPANHAR MANUAIS TECNICOS E MANUAL DE SERVICO – GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 1.114,24 |
| 38 | 29 | UNIDADE | CARRO DE CURATIVO EM INOX. COM TAMPO E PRATELEIRA CONSTRUIDOS EM CHAPA DE ACO INOX, COLUNAS EM TUBOS DE ACO INOX. GRADIL DE PROTECAO EM TODA SUA EXTENSAO. PES PROVIDOS DE RODIZIOS GIRATORIOS. ACABAMENTO POLIDO E BRILHOSO. ACOMPANHA UM BALDE DE INOX 5 LTS COM ALCA E UMA BACIA DE 35 CM DE DIAMETRO EM INOX. DIMENSOES 0,45 X 75 X 0,80. SELO DO INMETRO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 1.000,00 |
| 39 | 7 | UNIDADE | CARRO DE EMERGENCIA- CONSTRUIDO EM CHAPA METALICA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA TEXTURIZADA, COM 04 RODIZIOS DE MOVIMENTO DE 360 GRAUS E FREIO EM 02 RODAS. GAVETEIRO COMPOSTO DE 03 GAVETAS, SENDO UMA COM 18 DIVISOES PARA GUARDAR MEDICAMENTOS E DUAS PARA INSTRUMENTOS. UM COMPARTIMENTO FECHADO COM TAMPA BASCULANTE, PARA USO GERAL. TAMPO SUPERIOR EM MATERIAL SINTETICO DIVIDIDO EM DOIS MODULOS. BANDEJA COM GIRO LIVRE DE 360 GRAUS, PARA ACOMODACAO DE DESFIBRILADOR/MONITOR OU CARDIOVERSOR. DOTADO DE CABO DE FORCA TRIPOLAR DE 2,00 METROS, E 4 TOMADAS (2P+T) DE DISTRIBUICAO PARA ALIMENTACAO DOS EQUIPAMENTOS. PROTECAO DE BORRACHA EM TODO O PERIMETRO CONTRA IMPACTOS. ACOMPANHA SUPORTE PARA SORO COM ALTURA AJUSTAVEL, TABUA PARA MASSAGEM CARDAACA EM ACRILICO, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO E TRAVA PARA GAVETAS / BASCULANTE. DIMENSOES APROXIMADAS 520 MM X 725 MM X 1095 MM, PESO APROXIMADO DE 63 KG. REGISTRO NA ANVISA. ACOMPANHA CRUZETA DE 20 TUBOS DE 15ML. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 2.885,00 |
| 40 | 21 | UNIDADE | CARRO DE EMERGENCIA- CONSTRUIDO EM CHAPA METALICA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA TEXTURIZADA, COM 04 RODIZIOS DE MOVIMENTO DE 360 GRAUS E FREIO EM 02 RODAS. GAVETEIRO COMPOSTO DE 03 GAVETAS, SENDO UMA COM 18 DIVISOES PARA GUARDAR MEDICAMENTOS E DUAS PARA INSTRUMENTOS. UM COMPARTIMENTO FECHADO COM TAMPA BASCULANTE, PARA USO GERAL. TAMPO SUPERIOR EM MATERIAL SINTETICO DIVIDIDO EM DOIS MODULOS. BANDEJA COM GIRO LIVRE DE 360 GRAUS, PARA ACOMODACAO DE DESFIBRILADOR/MONITOR OU CARDIOVERSOR. DOTADO DE CABO DE FORCA TRIPOLAR DE 2,00 METROS, E 4 TOMADAS (2P+T) DE DISTRIBUICAO PARA ALIMENTACAO DOS EQUIPAMENTOS. PROTECAO DE BORRACHA EM TODO O PERIMETRO CONTRA IMPACTOS. ACOMPANHA SUPORTE PARA SORO COM ALTURA AJUSTAVEL, TABUA PARA MASSAGEM CARDAACA EM ACRILICO, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO E TRAVA PARA GAVETAS / BASCULANTE. DIMENSOES APROXIMADAS 520 MM X 725 MM X 1095 MM, PESO APROXIMADO DE 63 KG. REGISTRO NA ANVISA. ACOMPANHA CRUZETA DE 20 TUBOS DE 15ML. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. (COTA PRINCIPAL) | R$ 2.885,00 |
| 41 | 8 | UNIDADE | CENTRIFUGA DE BANCADA. CONSTRUIDA EM CARCACA INJETADA EM PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COM PROTECAO INTERNA EM ACO INOX, LEVE E COMPACTA, TAMPA SUPERIOR COM INTERRUPTOR DE PROTECAO E COM VISOR QUE PERMITE VISUALIZAR E MEDIR A ROTACAO, SISTEMA MOTOR TIPO "BRUSHLESS" - SEM ESCOVAS, TRIFASICO, ALTAMENTE ROBUSTO E ACIONADO POR SISTEMA DE INVERSOR DE FREQUENCIA, QUE PROPORCIONA ALTA ESTABILIDADE DA ROTACAO COM NEVEL BAIXO DE RUIDO, SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO COM PAINEL FRONTAL APRESENTADO DISPLAY DIGITAL EM LCD PARA INDICACAO DE ESTAGIOS DO PROCESSO, PERMITINDO UMA OPERACAO FACIL, PRATICA E SEGURA, PAINEL CONTENDO TECLADO DE MEMBRANA TIPO SOFT-TOUCH QUE PERMITE AJUSTAR A ROTACAO DE TRABALHO EM PATAMARES E TECLA UNICA "START/STOP", POSSIBILITA TRABALHOS ENTRE 500 E 5000 RPM, DEPENDENDO DO TIPO DE CRUZETA UTILIZADA, OS DADOS DA ULTIMA CENTRIFUGACAO, SERAO MANTIDOS BASTANDO PRESSIONAR A TECLA DE PARTIDA PARA REATIVAR, FUSIVEIS DE PROTECAO, ALIMENTAÇÃO ELETRICA SELECIONÁVEL POR CHAVE ENTRE 127V E 220V. REGISTRO NA ANVISA. ACOMPANHA CRUZETA DE 20 TUBOS DE 15ML. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 4.060,00 |
| 42 | 4 | UNIDADE | CENTRIFUGA MACRO 24 OU TUBOS DE 15 ML - DESCRICAO - TRAVA DE SEGURANCA E CAIXA EM CHAPA DE ACO COROA ANGULAR 24 OU TUBOS DE 10 A 15 ML, FORCA CENTRIFUGA 1800 GRAMAS , CONTROLE DE VELOCIDADE ANALOGICO DE 500 A 3.500 RPM, TIMER COM ESCALA DE 01 EM 01 MINUTOS, TIMER AJUSTAVEL DE 05 A 95 MINUTOS, TRAVA DE SEGURANCA E CAIXA EM CHAPA DE ACO. CAPACIDADE PARA 24 TUBOS DE 10 A 15 ML, CONTROLE DE VELOCIDADE DE 500 A 3500 RPM, MOTOR DE 330 W, DIMENSOES APROXIMADAS 27X32X27 CM (LARGXCOMPXALT), POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 3.045,62 |
| 43 | 4 | UNIDADE | CENTRIFUGA LS3 PLUS - CENTRIFUGA MICROPROCESSADA, CAPACIDADE PARA 28 TUBOS DE 10 ML, TRAVA DE SEGURANCA NA TAMPA, SENSOR DE TAMPA, VELOCIDADE DE 500 A 3400 RPM, INCREMENTO DE 100 RPM, TENSAO DE ALIMENTACAO 110/220V 50/60 HZ 200VA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 4.835,00 |
| 44 | 3 | UNIDADE | CENTRIFUGA MICRO HEMATOCRITO PARA 30 PROVAS CAPILARES, CONTROLE DE TEMPO QUARTZ DIGITAL MICRO PROCESSADO DE ATE 60 MINUTOS, ESCALA DE TEMPO EM ORDEM DECRESCENTE DE 1 A 1 MINUTOS, VELOCIDADE FIX ADE 11.500 RPM, MOTOR DE BAIXO RUIDO, POSSUI TRAVA DE SEGURANCA. ACOMPANHA REGUA DE LEITURA E MANUAL DE INSTRUCAO. BIVOLT. D13 ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 3.067,50 |
| 45 | 6 | UNIDADE | CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGENCIA 1´´ ACO GALVANIZADO. TUBULACAO EM ACO GALVANIZADO EM 1´´, CONEXOES EM ACO GALVANIZADO COM ROSCA BSP EM 1´´, SAPATA PARA FIXACAO AO PISO EM ACO GALVANIZADO. VALVULA DE ACIONAMENTO DO CHUVEIRO EM LATAO COM ESFERA EM ACO INOX EM 1´´, VALVULA DE ACIONAMENTO DO LAVA OLHOS EM LATAO COM ESFERA EM ACO INOX EM 1´´, VALVULA DE REGULAGEM DE PRESSAO DO LAVA OLHOS EM 1´´. DUCHA (CRIVO) DO CHUVEIRO DESMONTAVEL EM ACO INOX AISI 304 COM 28 CM DE DIAMETRO, CUBA DO LAVA OLHOS EM ACO INOX AISI 304 COM 28 CM DE DIAMETRO COM 02 (CRIVOS) DUCHAS DESMONTAVEIS COM JATA AERADO. HASTE TRIANGULAR DE ACIONAMENTO DO CHUVEIRO EM ACO INOX AISI 304, ALAVANCA EMPURRE DE ACIONAMENTO DO LAVA OLHOS EM AÇO INOX AISI 304. PINTURA NA COR VERDE, PADRAO SEGURANÇA, COM TINTA ESPECIAL INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA. EQUIPAMENTO FABRICADO CONFORME A NORMA INTERNACIONAL ANSI Z 358 IT. PLACA DE IDENTIFICACAO INCLUSA. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 963,00 |
| 46 | 20 | UNIDADE | COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO COM CAPACIDADE DE PRODUCAO DE ATE 8.4 PES CUBICOS DE AR POR MINUTO, RESERVATORIO DE 30L, ISENTO DE OLEO, MOTOR DE 1HP MONOFASICO 110/220V - PRESSAO DE 140 LIBRAS. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 2.417,99 |
| 47 | 43 | UNIDADE | CONJUNTO PARA OXIGENACAO PORTATIL CONTENDO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR OXIGENACAO DE EMERGENCIA EM HOSPITAIS, CONSULTORIOS, ACADEMIAS, RESIDENCIAS ENTRE OUTROS. COMPOSTO POR UMA VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO - PARA OXIGENIO (VF010) E UM CONJUNTO DE UMIDIFICACAO COM FRASCO DE PVC DE 250ML (UD111), CILINDRO DE OXIGENIO COM CAPACIDADE PARA 3LTS / 0,45M3 (CO210) E MALETA EM COURVIN PARA ACONDICIONAMENTO (PU101). REGISTRO ANVISA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 1.447,94 |
| 48 | 7 | UNIDADE | CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CONTENDO CADA 1 UNIDADE - CADEIRA ODONTOLOGICA - CADEIRA COM ENCOSTO DE CABECA BI-ARTICULADO, CAIXA DE COMANDO DE PE INCORPORADO A BASE DA CADEIRA COM MOVIMENTOS DE VOLTA A ZERO AUTOMATICO, COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM INTENSIDADES LUMINOSAS DO REFLETOR DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL, 3 POSICOES DE TRABALHO PRE-PROGRAMAVEIS, ESTOFAMENTO DE MATERIAL EM VISCOELASTICO OU POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTENCIA FIXADO POR SISTEMA DE VELCRO QUE PERMITA FACIL REMOCAO PARA LIMPEZA, PROPORCIONANDO UMA POSTURA CORRETA DA COLUNA VERTEBRAL E CERVICAL, FUNCAO ANTI DECUBITO. FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 59 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA, QUE GARANTE O CUMPRIMENTO A LEGISLACAO SANITARIA QUANTO AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE - BPF, O PRODUTO DEVE AINDA APRESENTAR CERTIFICACAO DO INMETRO. 1 UNIDADE - EQUIPO ODONTOLOGICO, EQUIPO DEVERA SER ACOPLADO A CADEIRA COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E AJUSTE DA POSICAO VERTICAL, MOVIMENTOS PNEUMATICO, COM CORPO CONSTRUIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO, COM PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250º C, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSAO E MATERIAIS DE LIMPEZA. COM NO MINIMO 3 (TRES) PONTAS, SENDO 1 PONTA REFRIGERADA PARA ALTA ROTACAO, 1 PONTA PARA BAIXA ROTACAO, AMBAS COM CONEXAO TIPO BORDEM, 1 SERINGA TRIPLICE INCORPORADA, COM BICO REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL, O EQUIPO AINDA DEVE ESTAR PREPARADO PARA RECEBER UMA QUARTA PONTA. SELECAO AUTOMATICA DAS PONTAS ATRAVES DE VALVULAS PNEUMATICAS INDIVIDUAIS. SUPORTE DAS PONTAS INDIVIDUAIS CONSTRUIDO EM ABS AUTOMOTIVO DE ALTO IMPACTO, MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, LEVES E FLEXIVEIS, PEDAL PROGRESSIVO DAS PONTAS INDEPENDENTE E SEPARADO DO PEDAL DA CADEIRA. RESERVATORIOS TRANSLUCIDOS, DE FACIL ACESSO E PRESSURIZACAO AUTOMATICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 800ML. . ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 9.599,00 |
| 49 | 19 | UNIDADE | CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CONTENDO CADA 1 UNIDADE - CADEIRA ODONTOLOGICA - CADEIRA COM ENCOSTO DE CABECA BI-ARTICULADO, CAIXA DE COMANDO DE PE INCORPORADO A BASE DA CADEIRA COM MOVIMENTOS DE VOLTA A ZERO AUTOMATICO, COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM INTENSIDADES LUMINOSAS DO REFLETOR DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL, 3 POSICOES DE TRABALHO PRE-PROGRAMAVEIS, ESTOFAMENTO DE MATERIAL EM VISCOELASTICO OU POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTENCIA FIXADO POR SISTEMA DE VELCRO QUE PERMITA FACIL REMOCAO PARA LIMPEZA, PROPORCIONANDO UMA POSTURA CORRETA DA COLUNA VERTEBRAL E CERVICAL, FUNCAO ANTI DECUBITO. FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 59 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA, QUE GARANTE O CUMPRIMENTO A LEGISLACAO SANITARIA QUANTO AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE - BPF, O PRODUTO DEVE AINDA APRESENTAR CERTIFICACAO DO INMETRO. 1 UNIDADE - EQUIPO ODONTOLOGICO, EQUIPO DEVERA SER ACOPLADO A CADEIRA COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E AJUSTE DA POSICAO VERTICAL, MOVIMENTOS PNEUMATICO,COM CORPO CONSTRUIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO, COM PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250º C, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSAO E MATERIAIS DE LIMPEZA. COM NO MINIMO 3 (TRES) PONTAS, SENDO 1 PONTA REFRIGERADA PARA ALTA ROTACAO, 1 PONTA PARA BAIXA ROTACAO, AMBAS COM CONEXAO TIPO BORDEM, 1 SERINGA TRIPLICE INCORPORADA, COM BICO REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL, O EQUIPO AINDA DEVE ESTAR PREPARADO PARA RECEBER UMA QUARTA PONTA. SELECAO AUTOMATICA DAS PONTAS ATRAVES DE VALVULAS PNEUMATICAS INDIVIDUAIS. SUPORTE DAS PONTAS INDIVIDUAIS CONSTRUIDO EM ABS AUTOMOTIVO DE ALTO IMPACTO, MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, LEVES E FLEXIVEIS, PEDAL PROGRESSIVO DAS PONTAS INDEPENDENTE E SEPARADO DO PEDAL DA CADEIRA. RESERVATORIOS TRANSLUCIDOS, DE FACIL ACESSO E PRESSURIZACAO AUTOMATICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 800ML. (COTA RESERVADA) | R$ 9.599,00 |
| 50 | 10 | UNIDADE | CRONOMETRO DIGITAL 4 (QUATRO) DIGITOS PARA USO EM LABORATORIOS DEVE TER FUNCAO PROGRESSIVA E REGRESSIVA, MARCAR HORA, MINUTOS E SEGUNDOS, CALENDARIO, DEVE CONTER ALARME SONORO, DEVE TER MEDIDAS MINIMAS DE 80X70X25MM, ALIMENTACAO POR PILHA AAA, SUPORTE NA PARTE DE TRAS.DEVE ESTAR DEVIDAMENTE CALIBRADOS E REGULAMENTADO DE ACORDO COM A NORMAS DE REGULAMENTACAO BRASILEIRA. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 111,96 |
| 51 | 19 | UNIDADE | CUBA ULTRASSONICA GRANDE DISPLAY DIGITAL COM 05 CICLOS DE LIMPEZA PRE-PROGRAMADOS (90SEG, 180SEG, 280SEG, 380SEG E 480SEG). SISTEMA DE AQUECIMENTO DO LIQUIDO ATE 65°. FREQUENCIA ULTRASSONICA DE 42.000HZ. CUBA DE INOX COM CAPACIDADE DE 2,6 LITROS. PESO LIQUIDO APROXIMADO 2,50 KG. PESO BRUTO APROXIMADO 3,00 KG. VOLUME TOTAL DO TANQUE 2,6 L. VOLTAGEM 110V OU 220V. FREQUENCIA 50/60 HZ. POTENCIA DE ENTRADA 170W (220V), 160W (127V) TEMPORIZADOR PRE-PROGRAMADO 90S-180S-280S-380S-480S. TEMPERATURA MAXIMA DE AQUECIMENTO DA AGUA 65ºC. TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO 15ºC A 40ºC. CONSUMO DE AGUA 0,30L/MIN. 1 ANO DE GARANTIA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 710,89 |
| 52 | 2 | UNIDADE | CUBA CUSPIDEIRA, CADEIRA CROMADA, COMPATIVEL COM A MARCA DABI ATLANTE. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 202,23 |
| 53 | 30 | UNIDADE | CUBA REDONDA INOX 13X06 - PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. CERTIFICACOES FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 20,84 |
| 54 | 25 | UNIDADE | DESINTEGRADOR DE AGULHAS CONFECCIONADO EM MATERIAL DE FACIL LIMPEZA, POSSUI INDICADOR LUMINOSO QUANDO O EQUIPAMENTO ESTIVER LIGADO, BANDEJA REMOVIVEL, QUE FACILITA A LIMPEZA, APOS O USO. FUSIVEL DE SEGURANCA. CHAVE SELETORA DE TENSAO 110V OU 220V. PORTATIL, DESIGN MODERNO E INOVADOR. BAIXO CUSTO PARA PECAS DE REPOSICAO E MANUTENCAO. GARANTIA DE UM ANO. ALIMENTACAO 110 -220 V (AUTOVOLT). DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO 15 X 9,5 X 14 CM (C X A X L). DIMENSOES DA EMBALAGEM 17 X 11,5 X 17 CM (L X A X C). FREQUENCIA 50/60 HZ. PESO DO PRODUTO 1,5KG.PESO DO PRODUTO EMBALADO 1,6 KG. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES E GARANTIA MINIMA DE UM ANO E DEVE TER ASSISTENCIA TECNICA NACIONAL E REGISTRO DE ACORDO COM AS NORMAS DE REGULAMENTACAO BRASILEIRA. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 471,50 |
| 55 | 3 | UNIDADE | DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN , CAPACIDADE PARA 5 LITROS/HORA, COM CONDUTIVIDADE DE ATE 2,4MS/CM, TOTALMENTE CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL, CAIXA COM CONTATO ELETRONICO E DISJUNTORES DE SEGURANCA PROPORCIONANDO DESLIGAMENTO AUTOMATICO VOLTAGEM 110V OU 220V OU BIVOLT. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES E GARANTIA MINIMA DE UM ANO E DEVE TER ASSISTENCIA TÉCNICA NACIONAL E REGISTRO DE ACORDO COM AS NORMAS DE REGULAMENTACAO BRASILEIRA. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 1.180,00 |
| 56 | 71 | UNIDADE | DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS – PORTATIL REGULAGEM DE VOLUME ALIMENTACAO 2 BATERIAS 9 VOLTS FREQUENCIA 2,2 MHZ ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO LED INDICADOR DE BATERIA FRACA ACOMPANHA GEL, FONE DE OUVIDO, 01 TRANSDUTOR, 02 (DUAS) BATERIASE ESTOJO P/ ACONDICIONAR O PRODUTO. SELO DO INMETRO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, ACOMPANHAR MANUAIS TECNICOS E MANUAL DE SERVIÇO – GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 557,94 |
| 57 | 4 | UNIDADE | ELETROCARDIOGRAFO USB EM 12 DERIVACOES SIMULTANEAS, POSSUIR SOFTWARE COMPATIVEL COM WINDOWS XP, VISTA (32 BITS), WINDOWS 7 PROFESSIONAL (32 OU 64 BITS) E WINDOWS 8.1 PRO (32 OU 64 BITS), FILTROS DIGITAIS QUE GARANTEM MAIOR QUALIDADE PARA O TRACADO. O EQUIPAMENTO DEVERA PERMITIR A REALIZACAO COMPUTADORIZADA DE ELETROCARDIOGRAMAS, ASSIM COMO SUA MONITORACAO, REGISTRO E ARQUIVAMENTO, PARA O MEDICO PODER GERENCIAR DE FORMA COMPLETA AS INFORMACOES SOBRE SEUS PACIENTES, TORNANDO O ATENDIMENTO PERSONALIZADO, RAPIDO E DE GRANDE QUALIDADE. NOVO MODULO DE MEDIDAS DO ECG FEITO DE FORMA SEMI-AUTOMATICA, TODOS OS VALORES MEDIDOS FICAM DISPONIVEIS NA AREA DE LAUDO PARA QUE FRASES PRE PROGRAMADAS. EMISSAO DE LIFE CARD - IDENTIDADE CARDIACA, PORPICIAR O SALVAMENTO DE EXAMES EM PADROES COMPATIVEIS COM A INTERNET, TELEMEDICINA E DICOM, FILTROS DIGITAIS 60 HZ, VARIACAO DA LINHA DE BASE E MUSCULAR, PROTECAO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADORES, ELETRO EXTERNO AO MICRO, SINAL ELETROCARDIOGRAFICO PASSADO PARA O MICRO ATRAVES DE PORTA USB, ALIMENTACAO PELA MESMA PORTA USB, POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS EXAMES EM REDE LOCAL PARA AGILIZAR O PROCESSO DE LAUDAGEM E PROPICIAR ECONOMIA DE PAPEL. ACOMPANHAR CABO PACIENTE ELETRO UBS REPOUSO, LICENCA USO SOFTWARE USB, CARDIOCLIP ADULTO - 4 UNIDADES, PERA PRETA COM 06 UNIDADES, ELETRODO PRECORDIAL ADULTO 06 UNIDADES, CABO UBS AB BLINDADO 1,80 M. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 6.439,99 |
| 58 | 2 | UNIDADE | ESTANTE PROTETORA PARA MOTOR DE POLIMENTO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS, CARENAGEM RESISTENTE A IMPACTO, ILUMINACAO, PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS E OLHOS, COM GAVETA PARA FACILITAR A LIMPEZA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 242,43 |
| 59 | 112 | UNIDADE | ESCADA 2 DEGRAUS ESCADINHA HOSPITALAR - COM 2 DEGRAUS, ANTIDERRAPANTES REVESTIDOS EM BORRACHA PRETA. ARMACAO TUBO 3/4" COM PINTURA EPOXI. DIMENSOES APROXIMADAS 38X37X42 CM (ALTXLARGXCOMP) SELO DO IMETRO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 94,30 |
| 60 | 3 | UNIDADE | ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA COM CAPACIDADE DE 70 LITROS OU MAIS. DESCRICAO TECNICA MINIMAS, ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLOGICA COM TERMOSTATO DIGITAL PARA TEMPERATURAS DE AMBIENTE + 5¨C ATE 80¨C EXATIDAO DE 0,5¨C, RESOLUCAO 0,1¨C E COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO CONTROLE DE TEMPERATURA RBC. CONTROLE MICROPROCESSADO. CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTADA INTERNAMENTE EM TINTA ALUMINIO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS PINTURA EXTERNA ELETROSTATICA. ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VIDRO EM TODAS AS PAREDES, INCLUSIVE PORTA E TETO. VEDACAO DA PORTA COM GAXETA DE SILICONE. PORTA INTERNA DE VIDRO TEMPERADO. FECHO DE PRESSAO. CHAVE LIGA/DESLIGA, FUSIVEL DE SEGURANCA, LAMPADA PILOTO, SUPORTE PARA TERMOMETRO E DISPOSITIVO SUPERIOR PARA SAIDA DO AR QUENTE. DEVE TER 4 TRILHOS PARA PRATELEIRAS. DEVE ACOMPANHAR PELO MENOS 02 PRATELEIRAS INTERNAS MOVEIS E REMOVIVEIS, EM CHAPA DE ACO PERFURADA. MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS 45 X 40 X 45 CM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA). VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA E MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 2.574,67 |
| 61 | 4 | UNIDADE | ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO COM CIRCULACAO DE AR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS COM UMA PORTA E CAPACIDADE INTERNA DE NO MINIMO 200 LITROS E NO MAXIMO 280 LITROS, SUPORTE PARA NO MINIMO 2 PRATELEIRAS, TENSAO BIVOLT OU 220 VOLTS, CONTROLADOR DE TEMPERATURA ELETRONICO DIGITAL MICROPROCESSADO PARA TEMPERATURAS DE NO MINIMO 200ºC, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA, ISOLAMENTO TERMICO COM FIBRA CERAMICA E/OU LA DE VIDRO E/OU MICA, VEDACAO DA PORTA COM PERFIL DE SILICONE, SUPORTE PARA TERMOMETRO E ENTRADA E SAIDA DE AR, PARA RENOVACAO E CIRCULACAO, COM NO MINIMO 2 PRATELEIRAS INTERNAS MOVEIS E REMOVIVEIS EM CHAPA DE ACO INCLUSAS - REFERENCIAS MARCONI (MODELO MA033/216), SOLAB (MODELO SL100/216) OU NOVAINSTRUMENTS (MODELO NI 1516). POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTÉRIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 2.600,00 |
| 62 | 207 | UNIDADE | FITA ANTROPOMETRICA DESTINADA PARA A MEDICAO DE PERIMETROS CORPORAIS. DEVE SER DE MATERIAL MALEAVEL, INELASTICO, INEXTENSIVEL, RESISTENTE E DE FACIL HIGIENIZACAO- FITA FABRICADA EM ACO COM ESCALA NUMERICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO. ESCALA NUMERICA EM CENTIMETROS, COM GRADUACAO (PRECISAO) DE 1 MM. ESCALA NUMERICA COM, NO MINIMO, 200 CM UTEIS . ESCALA NUMERICA COM INDICACAO DA DEZENA (EM NUMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. FITA COM AREA EM BRANCO ANTES DA LINHA “ZERO” PARA PERMITIR MENSURACAO ADEQUADA. FITA DEVERA TER DISPOSITIVO DE RETRACAO AUTOMATICA. CAIXA PROTETORA DA FITA DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE. OPCIONALMENTE, A CAIXA PROTETORA DA FITA DEVERA TER DISPOSITIVOS DE TRAVA. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES. - GARANTIA, MINIMA, DE 01 ANO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 30,00 |
| 63 | 27 | UNIDADE | FLUXOMETRO COM A FUNCAO DE CONTROLAR A VAZAO DO OXIGENIO, DE ACORDO COM A LITRAGEM RECOMENDADA PELO MEDICO. PRODUTO DE CORPO DE METAL CROMADO, CAPSULA E BILHA EM POLICARBONATO (PC), ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA DE INOX, BOTAO DE CONTROLE DE FLUXO FIXADO QUE PERMITE FACIL MANUTENCAO, SISTEMA DE VEDACAO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E E CONEXOES PADRAO ABNT, COM REGISTRO NA ANVISA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 63,40 |
| 64 | 54 | UNIDADE | FOCO CIRURGICO MOVEL - COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS CUPULA UNICA NIVEL DE ILUMINAMENTO MINIMO DE 70.000 LUX A 1 METRO DE DISTANCIA FILTRO CALORICO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE EMERGENCIA, COM CARREGADOR AUTOMATICO DE BATERIA MOVEL, COM RODIZIOS TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.200 A 4.300 KELVIN SISTEMA DE FOCALIZACAO REGULAVEL ATRAVES DE MANOPLA ESTERILIAZAVEL. DEVE POSSUIR BRACOS ARTICULAVEIS QUE PERMITAM OS SEGUINTES MOVIMENTOS MINIMOS TORCAO FLEXAO ACESSORIOS 01 (UM) CABO (2P + T) CONFORME ABNT 05 (CINCO) LAMPADAS SOBRESSALENTES 01 (UMA) MANOPLA ESTERILIZAVEL EXTRA ALIMENTACAO ALIMENTACAO ELETRICA, 220V/60HZ BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM DURACAO MINIMA DE 1 HORA O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERACAO E SERVICAO EM LINGUA PORTUGUESA. SELO DO INMETRO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, ACOMPANHAR MANUAIS TECNICOS E MANUAL DE SERVICO – GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 435,15 |
| 65 | 4 | UNIDADE | HOMOGENEIZADOR MULTIUSO PARA BOLSA SANGUINEA E TUBOS - HOMONEGEIZADOR TIPO GANGORRA, PARA ATE DUAS BOLSAS, OU TUBOS EM GERAL DE VARIOS TAMANHOS ( S/TIMER), CONTROLE DE VELOCIDADE 5 A 40 RPM , FABRICADO EM CHAPA DE ACO, PINTURA EM EPOXI. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 852,45 |
| 66 | 4 | UNIDADE | LOCALIZADOR APICAL - APARELHO PERIFERICO ODONTOLOGICO UTILIZADO NA ESPECIALIDADE DA ENDODONTIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ODONTOMETRIA ELETRONICA COM O AUXILIO DE DOIS POLOS ELETROMAGNETICOS (UMA ALCA LABIAL E UM POLO CONECTADO A LIMA ENDODONTICA). SUAS VANTAGENS INCLUEM O MENOR TEMPO DE TRABALHO E A DIMINUICAO DO NUMERO DE RADIOGRAFIAS. O APARELHO POSSUI UM DISPLAY DE FACIL VISUALIZACAO QUE INDICA A LOCALIZACAO EXATA DA LIMA ENDODONTICA NO INTERIOR DO CANAL RADICULAR, EVITANDO QUE A LIMA ATRAVESSE A PONTA DA RAIZ. POSSUI CALIBRAGEM AUTOMATICA, CAPACIDADE DE TRABALHAR MESMO EM CANAIS UMIDOS E ALIMENTACAO POR PILHAS AA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 1.487,25 |
| 67 | 55 | UNIDADE | MACA FIXA RECLINAVEL EM COURVIM NA COR PRETA - DIVA CLINICO (MACA) ARMACAO EM TUBOS DE ACO REDONDOS DE 1 E 1/4 POLEGADAS DE DIAMETRO PAREDE DE 1,2 MM, LEITO EM MADEIRA ESTOFADA, ESPUMA DE 3 CM DE ALTURA REVESTIDA POR COURVIM IMPERMEAVEL, CABECEIRA REGULAVEL (TRES POSICOES) POR MEIO DE CREMALHEIRA, PES COM PONTEIRAS DE PVC, PINTURA ELETROSTATICA A PO-EPOXI DIMENSOES APROXIMADAS, 64X186X75 CM (ALTXLARGXCOMP), SELO DO INMETRO, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 450,00 |
| 68 | 25 | UNIDADE | MACA GINECOLOGICA - ARMACAO EM TUBO ESMALTADO, COM GAVETA ESMALTADA, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM COURVIN. ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO E HASTE EM ACO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE. DIMENSOES 1.80 M COMPRIMENTO X 0.53 M LARGURA X 0.86 M ALTURA. COR PRETO. SELO DO INMETRO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 1.131,95 |
| 69 | 73 | UNIDADE | MESA AUXILIAR INOX CONSTRUIDA COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO INOX, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS. CANTOS SEM REBARBAS. PES COM RODIZIOS. ACABAMENTO POLIDO E BRILHOSO. MEDIDAS 0,40X0,40X0,80 MTS. SELO DO INMETRO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE. SELO DO INMETRO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 475,00 |
| 70 | 2 | UNIDADE | MICRO MOTOR ELETRICO COM PECA DE MAO 7,8NCM 1.000-50.000RPM, MOTOR SEM ESCOVAS, UTILIZADAS PARA DIAMETRO EM FERRAMENTAS 2,35/3,0MM, MOTOR DE MESA, CONTENDO UM MICROMOTOR E UMA PECA DE MAO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 3.455,00 |
| 71 | 5 | UNIDADE | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO COM SISTEMA OPTICO INCORPORADO A ESTATIVA PARA TRABALHOS DE ENSINO E ROTINA. COM ZOOM CONTINUO COM OU SEM STEPS. AUMENTOS MENOR AUMENTO TOTAL DE NO MAXIMO 10X, MAIOR AUMENTO TOTAL NO MINIMO 35X, SEM PERDA DE FOCO, ATRAVES DE BOTOES COM ESCALA GRADUADA, COM TORQUE AJUSTAVEL. DISTANCIA DE TRABALHO MINIMO DE 10MM. BASE EQUIPADA COM PLACA CENTRAL CIRCULAR TRANSPARENTE E COM ILUMINACAO TRANSMITIDA. ILUMINADORES INTEGRADOS PARA LUZ TRANSMITIDA (DIASCOPICA) E INCIDENTE (EPISCOPICA) ATRAVES DE LED, QUE OFERECAM ILUMINACAO HOMOGENEA TIPO LUZ DO DIA DE 5500 A 6.500 º K E COM VIDA UTIL DE NO MINIMO 20.000 HORAS. COMANDOS LIGA-DESLIGA INDEPENDENTES E COM AJUSTE DA INTENSIDADE LUMINOSA. MODO AUTOMATICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO APOS 60 MINUTOS SEM ESTE SER UTILIZADO. TUBO BINOCULAR INCLINADO, ERGONOMICO DE 45 A 60 GRAUS, COM AJUSTE DA DISTANCIA INTERPUPILAR DE 50MM A 75MM. COMANDO DE FOCALIZACAO COAXIAL COM TORQUE AJUSTAVEL. FONTE DE ALIMENTACAO INTEGRADA E AUTOMATICA - 100V À 240V/50-60HZ. DEVE ACOMPANHAR, CAPA DE PROTECAO E MANUAL DE INSTRUCOES. GARANTIA DE NO MINIMO 1 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM TERRITORIO NACIONAL - REFERENCIAS, LEICA EZ4, ZEISS STEMI 305 E NIKON SMZ445. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 1.469,00 |
| 72 | 4 | UNIDADE | MICROSCOPIO, ESTATIVA COMPOSTA DE BASE E COLUNA DE DESIGN MODERNO E ERGOMETRICO, REVOLVER INVERTIDO PARA 04 (QUATRO) OBJETIVAS CFI 60 PLANACROMATICAS DE 4X, 10 X, 40X E 100X IMERSAO E RETRATIL. (OTICA INFINITA). PLATINA DE 78 X 54 MM COM TRAVA DE SEGURANCA QUE EVITA A QUEBRA DE LAMINAS, MOVIMENTO CRUZADO EM X E Y COM CHARRIOT E CURSO DE 216 MM X 150MM. PLATINA COM SISTEMA DE RE-FOCAGEM AUTOMATICA. CHARRIOT QUE PERMITE A LEITURA DE 02 (DUAS) LAMINAS SIMULTANEAMENTE. CABECOTE BINOCULAR MOD. E2-TB COM INCLINACAO DE 30 GRAUS COM ROTACAO DE 360 GRAUS E COM OPCAO DE MOVIMENTO DE 180 GRAUS PARA AS OCULARES QUE PERMITE AJUSTE INTERPUPILAR DE 47 MM ATE 75 MM. 01 PAR DE OCULARES CFI –E 10 X (CAMPO AMPLO) DE 20 MM DE CAMPO. AJUSTE INTERPUPILAR E DIFERENTES DIOPTRIAS PARA AS DUAS OCULARES. AJUSTE INDEPENDENTE DO MACRO MICROMETRICO COAXIAL COM AJUSTE. FINO DE 0,2 MM POR ROTAÇÃO E CURSO DE 37,7MM. MACRO MICROMETRICO COM AJUSTE DE TENSAO E COM CONTROLE DO CHARRIOT PROXIMO DE SEU COMANDO. ILUMINACAO HALOGENA EMBUTIDA NA BASE CONTROLADO POR PLACA ELETRONICA 6 VOLTS / 20 WATTS COM ILUMINADOR E REFLETOR. ILUMINADOR INOVADOR MOVEL QUE PERMITE A TROCA DE LAMPADA PELA PARTE SUPERIOR DO MICROSCOPIO. CONDENSADOR E-2 MOVEL CENTRALIZAVEL TIPO ABBE N.A.1,25 COM DIAFRAGMA DE IRIS E FILTRO AZUL NCB 11 35 MM. VOLTAGEM 110/220- 50/60 HZ. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES, CAPA DE PROTECAO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 4.918,83 |
| 73 | 22 | UNIDADE | MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLOGICO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS, CAPACIDADE DE INCUBAR 4 INDICADORES BIOLOGICOS. VOLTAGEM AUTOMATICA. IDEAL PARA TESTAR O PROCESSO DE ESTERELIZACAO A VAPOR NO CICLO DE 24 OU 48 HORAS. ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA. CAPACIDADE, 4 INDICADORES BIOLOGICOS. PESO 240G. CICLO 24 OU 48 HORAS (VAPOR). ESPACO LIVRE TOTAL 15 CM PARA CADA LADO. ESPACO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA 12CM. DIMENSOES EXTERNAS (A X D) 8,7 X 7,6CM. DIMENSOES APROXIMADAS TAMPA (A X D) 3,3 X 7CM. VOLTAGEM 90 - 253V MONOFASICO. FREQUENCIA 50/60 HZ. POTENCIA 10 WATTS. CONSUMO DE ENERGIA 10 WATTS HORA. TEMPERATURA MAXIMA DE INCUBACAO 60 ºC. TEMPERATURA ADEQUADA PARA TRABALHO 15 ºC A 40 ºC. ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA. ATÉ 2.000 M. 2 ANOS DE GARANTIA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 251,17 |
| 74 | 1 | UNIDADE | MOTOR TORNO DE POLIMENTO POTENCIA 1/2 CV, ROTACAO 3.500 RPM. COM 2 PONTAS 1 PARA PONTEIRA E 1 PARA ESCOVA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 369,45 |
| 75 | 8 | UNIDADE | MOTOR ENDODONTICO, PARA LIMAS ROTATORIAS, COM MOVIMENTOS RECIPROCANTE E ROTATORIO CONVENCIONAL, COMPATIVEIS COM TODOS OS SISTEMAS DISPONIVEIS NO MERCADO, COM TELA DE LCD COLORIDA, PEÇA DE MAO COM ACIONAMENTO MANUAL, APRESENTANDO CINCO PROGRAMAS PRE-DEFINIDOS E OITO PROGRAMAS LIVRES. ACOMPANHA CONTRA-ANGULO REDUTOR 6,1, CARREGADOR E PECA DE MAO. POSSUI MECANISMO DE REVERSO NAS OPCOES DE AUTOMATICO, SEMIAUTOMATICO OU SEM O MESMO. PERMITE AJUSTE DE VELOCIDADE NA FAIXA DE 250 A 1.200 RPM E DE TORQUE 0,6 A 4,0 NCM. BIVOLT. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 6.150,00 |
| 76 | 23 | UNIDADE | NEBULIZADOR HOSPITALAR COMPRESSOR INALADOR COM 4 SAIDAS E CARRO DE SUPORTE. CARACTERISTICAS RODIZIO DE 3" COM FREIO EM DIAGONAL - SUPORTE DE MASCARAS - ADAPTADOR PARA 04 SAIDAS DE AR, KIT DE NEBULIZACAO - COMPRESSOR ISENTO DE OLEO - REGUA COM VALVULA DE IMPACTO - POTENCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTACAO 1750 RPM - 40 OU 80 LIBRAS.- PROTETOR TERMICO- 110 OU 220 V OU BIVOLT AUTOMATICO. SELO DO INMETRO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, ACOMPANHAR MANUAIS TECNICOS E MANUAL DE SERVICO – GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 1.360,00 |
| 77 | 58 | UNIDADE | NEGATOSCOPIO COM 1 CORPO, PARA FIXACAO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVES DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGENEA. VISOR EM PLASTICO ACRILICO, TRANSLUCIDO E FLEXIVEL. PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA COM MOLDURA EM CHAPA DE ACO PINTADA APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ROLETES PRENDGRAV SIMPLES. BOTAO FRONTAL LIGA/DESLIGA DIMENSOES APROXIMADAS REFERENTE A AREA DE LEITURA. ALT.35CM X LARG.43CM. SELO DO INMETRO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, ACOMPANHAR MANUAIS TECNICOS E MANUAL DE SERVICO – GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 415,28 |
| 78 | 43 | UNIDADE | OFTALMOSCOPIO DIRETO - CABO EM ACO INOXIDAVEL, PARA 2 PILHAS, SISTEMA ON-OFF NO CABO CABECOTE PARA ESPECULOS COM LAMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL CONJUNTO DE ESPECULOS COM ENCAIXE DE METAL CROMADO, REUTILIZAVEIS QUANTIDADE MINIMA DE ESPECULOS AURICULARES 05 OFTALMOSCOPIO COM OTICA ESFERICA DE PRECISAO, ESCOLHA DE CINCO ABERTURAS, E ILUMINACAO HALOGENA. ACESSORIOS 01 ESTOJO RIGIDO PARA ACONDICIONAR O EQUIPAMENTO E ACESSORIOS, E LAMPADA EXTRA. SELO DO INMETRO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, ACOMPANHAR MANUAIS TECNICOS E MANUAL DE SERVIÇO – GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 850,00 |
| 79 | 43 | UNIDADE | OTOSCOPIO, COM CABO DE METAL CROMADO INOXIDAVEL PARA DUAS PILHAS MEDIAS COMUNS, REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA, CABCOTE COM LAMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE, VISOR MOVEL, LAMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V, 05 (CINCO) ESPECULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METALICO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 458,95 |
| 80 | 69 | UNIDADE | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL- MEDE E MOSTRA VALORES CONFIAVEIS DA SP02 E DA FREQUENCIA CARDIACA. INDICADOR DE PULSO BOTAO UNICO DE LIGACAO PARA FACILITAR A OPERACAO. VISOR GRANDE DE FACIL VISUALIZACAO DE LED COMPACTO, PORTATIL E ILUMINADO. CAPACIDADE DAS PILHAS PARA USO CONTINUO DE APROXIMADAMENTE 18 HORAS. ALIMENTACAO ATRAVES DE DUAS PILHAS ALCALINAS "AAA". DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APOS 8 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. UTILIZA 2 PILHAS AAA, INCLUI CORDAO PARA O PESCOCO. PESO APROXIMADO DE 37G (EXCLUINDO AS PILHAS). TAMANHO APROXIMADO DE 63.5 X 34 X 35MM. SELO DO INMETRO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, ACOMPANHAR MANUAIS TECNICOS E MANUAL DE SERVICO – GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 449,00 |
| 81 | 19 | UNIDADE | POLTRONA PARA MEDICACAO COM BRACADEIRA. POLTRONA PARA MEDICACAO COM BRACADEIRA ESTRUTURA CONSTRUIDA EM TUBOS REDONDOS DE DIVERSAS MEDIDAS E COM 1,5 MM DE ESPESSURA. BASE EM ACO CARBONO COM PONTEIRO DE BORRACHAS ANTIDERRAPANTE. TUBOS DE ACO CARBONO RECEBEM TRATAMENTO QUIMICO DE SUPERFICIE PARA RECEBER PINTURA ELETROSTATICA A PO. COM SECAGEM EM ESTUFA A 220° C QUE PROPORCIONA ALTA RESISTENCIA E UNIFORMIDADE DE MICRONS EM TODA A SUPERFICIE.ESTOFAMENTO EM 03 SECOES EM ESPUMA D-28 COM MEDIDAS VARIADAS PARA O MELHOR CONFORTO ERGONOMICO. REVESTIMENTO EM CURVEM DE ALTA RESISTENCIA DE EXCELENTE ACABAMENTO, COM 1MM DE ESPESSURA ACABAMENTO COSTURADO E REPUXADO COM CURVAS ARREDONDADAS PARA FACILITAR ASSEPSIA.BRACO DE ACO CARBONO COM BRACADEIRA DE INJECAO EM POLIURETANO PARA APOIO DO PACIENTE E DOBRAVEL PARA ACOMPANHAR MOVIMENTACAO DA POLTRONA.MOVIMENTOS DEPENDENTES ACIONADOS ATRAVES DE SISTEMA DE TRAVA COM SISTEMA DE TRAVA COM MOLAS DE ACO EXPIRAIS PODENDO INTERROMPER O MOVIMENTO A QUALQUER MOMENTO, ANGULO DE INCLINACAO 160°, DIMENSOES DA POLTRONA, POSICAO POLTRONA COMPRIMENTO 1,10M X0,72M, LARGURA,POSICAO CAMA COMPRIMENTO 1,60MX0,72M, LARGURA-CAPACIDADE DE PESO 120 KG. (EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 1.178,30 |
| 82 | 55 | UNIDADE | POLTRONA PARA MEDICACAO COM BRACADEIRA. POLTRONA PARA MEDICACAO COM BRACADEIRA ESTRUTURA CONSTRUIDA EM TUBOS REDONDOS DE DIVERSAS MEDIDAS E COM 1,5 MM DE ESPESSURA. BASE EM ACO CARBONO COM PONTEIRO DE BORRACHAS ANTIDERRAPANTE. TUBOS DE ACO CARBONO RECEBEM TRATAMENTO QUIMICO DE SUPERFICIE PARA RECEBER PINTURA ELETROSTATICA A PO. COM SECAGEM EM ESTUFA A 220° C QUE PROPORCIONA ALTA RESISTENCIA E UNIFORMIDADE DE MICRONS EM TODA A SUPERFICIE.ESTOFAMENTO EM 03 SECOES EM ESPUMA D-28 COM MEDIDAS VARIADAS PARA O MELHOR CONFORTO ERGONOMICO. REVESTIMENTO EM CURVEM DE ALTA RESISTENCIA DE EXCELENTE ACABAMENTO, COM 1MM DE ESPESSURA ACABAMENTO COSTURADO E REPUXADO COM CURVAS ARREDONDADAS PARA FACILITAR ASSEPSIA.BRACO DE ACO CARBONO COM BRACADEIRA DE INJECAO EM POLIURETANO PARA APOIO DO PACIENTE E DOBRAVEL PARA ACOMPANHAR MOVIMENTACAO DA POLTRONA.MOVIMENTOS DEPENDENTES ACIONADOS ATRAVES DE SISTEMA DE TRAVA COM SISTEMA DE TRAVA COM MOLAS DE ACO EXPIRAIS PODENDO INTERROMPER O MOVIMENTO A QUALQUER MOMENTO, ANGULO DE INCLINACAO 160°, DIMENSOES DA POLTRONA, POSICAO POLTRONA COMPRIMENTO 1,10M X0,72M, LARGURA,POSICAO CAMA COMPRIMENTO 1,60MX0,72M, LARGURA-CAPACIDADE DE PESO 120 KG. (COTA PRINCIPAL) | R$ 1.178,30 |
| 83 | 22 | UNIDADE | REGUA ANTROPOMETRICA EQUIPAMENTO DESTINADO A MEDICAO DE CRIANCAS EM DECUBITO FRONTAL. FABRICADO EM MATERIAL RIGIDO, RESISTENTE A UMIDADE E DE FACIL HIGIENIZACAO. DEVE INCLUIR TODAS AS PECAS NECESSARIAS PARA SUA UTILIZACAO. ESCALA NUMERICA EM CENTIMETROS, COM GRADUACAO (PRECISAO) DE 1MM. ESCALA NUMERICA COM, NO MINIMO, 100 CM UTEIS. ESCALA NUMERICA COM INDICACAO DE DEZENA (EM NUMEROS MAIORES) A CADA 10 CM.CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTAVEL, MANTENDO ANGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMERICA E BOA INDICACAO PARA A LEITURA. DEVE INCLUIR BOLSA OU OUTRA EMBALAGEM PARA SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTECAO E TRANSPORTE. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES. - GARANTIA DE, NO MINIMO, 1 ANO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 51,56 |
| 84 | 4 | UNIDADE | SELADORA DE TUBOS PVC - UNIDADE DE SELAGEM OPERADA A BATERIA PARA TUBOS DE PVC. COM BATERIAS NOVAS E COMPLETAMENTE CARREGADAS CONSEGUE EXECUTAR MAIS DE 1000 SELAGENS EM TUBOS DE PVC DE 4 - 5 MM. ALTA CAPACIDADE ADEQUADA PARA USO EM QUARTOS DE DOAÇÕES E LABORATORIOS. EQUIPAMENTO COMPOSTO POR ALAVANCA DESELAGEM COM CABO COAXIAL DE 1,9 METROS, UNIDADE DE ENERGIA COM BATERIAS, GERADOR RF E UMA UNIDADE DE CONTROLE MONITORADO POR UM MICROPOCESSADOR, CARREGADOR DE BATERIA. ACOMPANHAR BOLSA PARA TRANSPORTE E UTILIZACAO MOVEL. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 12.345,00 |
| 85 | 34 | UNIDADE | SELADORA – APARELHO COM SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRURGICO EM ROLOS, COM ESPACAMENTO REGULAVEL . LARGURA DE SELAGEM MINIMA DE 10MM. REGULAGEM DE TEMPERATURA, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO (EM AMBOS OS SENTIDOS). RESISTENCIAS ISOLADAS. FECHAMENTO DA SELADORA ATRAVES DE ALAVANCA MANUAL COM TRAVA. CONTROLE DIGITAL OU ANALOGICO DE TEMPERATURA. CONTRELE DO TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 738,00 |
| 86 | 35 | UNIDADE | SUPORTE PARA SORO EM ACO INOX COM REGULAGEM DE ALTURA E 03 RODIZIOS, ALTURA MINIMA DE 1,65M E MAXIMA DE 2 M. SELO DO INMETRO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 152,00 |
| 87 | 4 | UNIDADE | VIBRADOR PARA GESSO CARACTERISTICAS BASE INFERIOR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, MESA REMOVIVEL PARA LIMPEZA, VIBRACAO REGULAVEL. CHAVE GERAL COM LAMPADA. VENTOSAS PARA MELHOR ADERENCIA. DESIGN MODERNO. SILENCIOSO. BIVOLT. GARANTIA 18 MESES. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 175,00 |
| 88 | 5 | UNIDADE | CONTADOR DE COLONIAS MECANICO PARA CONTAGEM DE COLONIAS DE BACTERIAS OU FUNGOS EM PLACAS DE PETRI DE ATE 120MM DE DIAMETRO. ILUMINACAO COM LAMPADA CIRCULAR FLUORESCENTE E LUPA DE AUMENTO DE 1,5 VEZ COM HASTE FLEXIVEL, BACIA DE SUSTENTACAO DA PLACA DE PETRI ESTAMPADA EM ACRILICO TRANSPARENTE E QUADRICULADO CAIXA EXTERNA DE POLIESTIRENO COM APROXIMADAMENTE 23CM DE LARGURA POR 8CM DE ALTURA POR 36CM DE PROFUNDIDADE, COM SISTEMA DE REGULAGEM DE INCLINACAO, BIVOLT, MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, ASSISTENCIA TECNICA EM TERRITORIO NACIONAL. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 1.270,00 |
| 89 | 3 | UNIDADE | CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS. COM 8 TECLAS INDIVIDUAIS PARA REGISTROS ESPECIFICOS DE 0 A 99 COM TOTALIZADOR DE 0 A 99. A CADA CONTAGEM OS REGISTROS INDIVIDUAIS DEMONSTRAM DIRETAMENTE OS VALORES PERCENTUAIS, VISOR EM ACRILICO,INDICADOR DOS NOME DAS CELULAS. SINAL SONORO A CADA DIGITACAO, ALARME E BLOQUEIO. AUTOMATICO A CADA 100 CONTAGENS. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 543,90 |
| 90 | 3 | UNIDADE | EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO CART - COM TRÊS TEREQUIPO ODONTOLOGICO TIPO CART - COM TRES TERMINAIS DUAS PONTAS (ALTA E BAIXA ROTACAO) E UMA SERINGA TRIPLICE, BISTURI ELETRICO, COM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE CONTATO DA PLACA DE RETORNO. INTERRUPCAO AUTOMATICA DO FUNCIONAMENTO EM CASO DE DESCONEXAO DA PLACA. MODO DE OPERACAO, HICUT, CUT, BLEND MIN, BLENDMID, BLEND MAX, DESICCATE, SPRAY, BIPOLAR MACRO E BIPOLAR MICRO. SAIDAS MONOPOLAR E BIPOLAR. 2 DISPLAYS INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULACAO. ACIONAMENTO POR PEDAL OU CANETA. BARGRAPH P/ INDICAÇÃO DE QUALIDADE DE CONTATO DA PLACA DE RETORNO. PLACAS SIMPLES OU DUPLA C/ DETECCAO AUTOMATICA E INDICACAO EM DISPLAY. FUNCAO STANDBY. 100 MEMORIAS CONFIGURAVEIS. FREQUENCIA 400KHZ. REGISTRO ANVISA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 1.800,00 |
| 91 | 35 | UNIDADE | LARINGOSCOPIO ADULTO, COM 03 LAMINAS CURVAS, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL, LAMINAS CURVAS 3, 4 E 5, ENCAIXE PADRAO, 2 PILHAS MEDIAS, EM ESTOJO PROPRIO, LAMPADA DE LED. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 735,75 |
| 92 | 150 | UNIDADE | MANGUEIRA TRIPLICE, LISA PARA ALTA ROTACAO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 14,37 |
| 93 | 152 | UNIDADE | MANGUEIRA PARA SUGADOR ODONTOLOGICO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 9,80 |
| 94 | 40 | UNIDADE | MASCARA DE VENTURI INFANTIL - INDICADA PARA FORNECER OXIGENIO EM FLUXOS PROGRAMADOS, EVITANDO DOSAGENS NOCIVAS E FACILITANDO O DESMAME DO OXIGENIO, POSSUI UM SISTEMA DE VALVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRACOES DE FRACAO INSPIRADA DE OXIGENIO (FIO2). ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 34,98 |
| 95 | 40 | UNIDADE | MASCARA DE VENTURI ADULTO - PARA FORNECER OXIGENIO EM FLUXOS PROGRAMADOS, POSSUI UM SISTEMA DE VALVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRACOES DE FRACAO INSPIRADA DE OXIGENIO (FIO2). ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 34,98 |
| 96 | 50 | UNIDADE | PINCA BACKHAUS 10CM PARA CAMPO – ABC, PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL AISI-420, TAMANHO 10CM . FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 28,05 |
| 97 | 50 | UNIDADE | PINCA ANATOMICA SEM DENTE 14 CM - CONFECCIONADA EM ACO INOX DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. CERTIFICACOES FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 10,24 |
| 98 | 50 | UNIDADE | PINCA ALLIS RETA 20 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. CERTIFICACOES FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 60,91 |
| 99 | 50 | UNIDADE | PINCA ALLIS CURVA 20 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. CERTIFICACOES FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 60,91 |
| 100 | 50 | UNIDADE | PINCA PARA RETIRADA DE PONTO CURVA OFTALMOLOGIA - PRODUZIDO EM ACO INOXIDAVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDACAO. UTILIZADO PARA RETIRADA DE PONTO NA ESPECIALIDADE OFTALMOLOGIA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 112,50 |
| 101 | 3 | UNIDADE | PLACA ELETRONICA DE CADEIRA CROMADA, COMPATIVEL COM A MARCA DABI ATLANTE. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 890,90 |
| 102 | 3 | UNIDADE | PEDAL DE COMANDO DE PLACA DE CADEIRA , COMPATIVEL COM A MARCA DABI ATLANTE. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 145,00 |
| 103 | 3 | UNIDADE | PEDAL DE COMANDO DE AR DO EQUIPO, COMPATIVEL COM A MARCA DABI ATLANTE. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 271,25 |
| 104 | 32 | UNIDADE | PORTA AGULHA CASTROVIEJO OFTALMICO FIO 10.0 INSTRUMENTO CIRURGICO ARTICULADO NAO CORTANTE. PRODUZIDO EM ACO INOXIDAVEL. UTILIZADO PARA FIXACAO DA AGULHA DURANTE A SUTURA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 252,19 |
| 105 | 3 | UNIDADE | REGISTRO DE AGUA DA CUSPIDEIRA, PARA CADEIRA CROMADA, COMPATIVEL COM A MARCA DABI ATLANTE. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 38,00 |
| 106 | 5 | UNIDADE | SERINGA TRIPLICE PARA CADEIRA ODONTOLOGICA, COMPATIVEL COM A MARCA DABI ATLANTE. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 144,00 |
| 107 | 60 | UNIDADE | TESOURA METZEMBAUN CURVA 12CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAO. CERTIFICACOES FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 33,69 |
| 108 | 80 | UNIDADE | TESOURA CIRURGICA 15CM RETA ROMBA/ROMBA, UTILIZADO PARA SECCAO DE FIOS E OUTROS MATERIAIS. CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 29,00 |
| 109 | 80 | UNIDADE | TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA R/R(ROMBA-ROMBA), CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL , EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 33,19 |
| 110 | 80 | UNIDADE | TESOURA CIRURGICA 15CM RETA FINA/FINA, UTILIZADO PARA SECCAO DE FIOS E OUTROS MATERIAIS, CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL, PONTA FINA. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 26,11 |
| 111 | 20 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 6,5 COM BALAO, PLASTICO EM PVC, MARCADORES DE GRADUACAO EM CENTIMETROS EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, ESTERIL E DESCARTAVEL. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 6,99 |
| 112 | 20 | UNIDADE | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7 COM BALAO, PLASTICO EM PVC, MARCADORES DE GRADUACAO EM CENTIMETROS EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, ESTERIL E DESCARTAVEL. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 7,04 |
| 113 | 7 | UNIDADE | UMIDIFICADOR ADULTO 250ML COM EXTENSAO E MASCARA P/ OXIGENIO PROTEC, UMIDIFICADOR COM FRASCO PLASTICO 250ML PARA OXIGENIO COM EXTENSOR E MASCARA ADULTO, NAO ESTERIL, DESENVOLVIDO PARA AS ATIVIDADES DE UMIDIFICACAO, GERADOS POR PASSAGEM DE OXIGENIO OU AR COMPRIMIDO MEDICINAL, E GERALMENTE UTILIZADO PARA PACIENTES QUE PRECISAM UMIDIFICAR VIAS AEREAS, EVITANDO RESSECAMENTO DA LARINGE. FUNCIONAMENTO PROPORCIONA O ARRASTE DA AGUA COLOCADA NO RECIPIENTE, QUANDO DA PASSAGEM DO FLUXO DE GAS PELO LIQUIDO, CARREGANDO AS PARTICULAS PARA AS VIAS AEREAS. CONTEM 01 TAMPA EM NYLON COM CONFORME ESPECIFICACAO, 01 TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTICULAS E 01 COPO TRANSLUCIDO. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 31,20 |
| 114 | 52 | UNIDADE | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 14 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. CERTIFICACOES FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DEQUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS. ( EXCLUSIVO PARA M.E E E.P.P) | R$ 230,28 |

4. ENTREGA: PRAZOS E CONDIÇÕES

4.1 A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os materiais objetos desta licitação, mediante a emissão de ordem de fornecimento pela Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.

  - A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 14h00min (horário de Brasília/DF), nos endereços e horários definidos pelo ordenador de compras.

  - O produto ofertado não poderá ter sido utilizado anteriormente (deverá ser novo).

  - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar catálogo original ou catálogo proveniente da internet, em português, com a marca e modelo fornecido pelo fabricante do equipamento, de acordo com as especificações exigidas para cada item.

  - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) fornecer dados da(s) empresa(s) que fará(ão) a manutenção em garantia, preventiva e corretiva, dos equipamentos que necessitam destes serviços no Estado de Mato Grosso.

  - Juntamente com os equipamentos deverão acompanhar todos os dispositivos e acessórios necessários à montagem e funcionamento do equipamento.

  - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar cópia do registro no Ministério da Saúde ou Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou declaração de isenção do registro.

  - Imediatamente após a entrega dos materiais, objetos desta Licitação, os mesmos serão devidamente inspecionados pelo setor responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressa neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades.

5. FISCAZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Fiscal da Ata de Registro de Preços: Everaldo da Silva Xavier, Cargo: supervisor I, Matrícula: 12856.

ANDRÉ MARCHIORO DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO N.º 37/2017 SRP 87/2017

#### IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

| - Nome de Fantasia: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |
| - CNPJ: |  |  |  | - Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) |  |  |  |
| - Inscrição Estadual: |  |  |  | - Inscrição Municipal: |  |  |  |
| - Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bairro: |  |  |  | - Cidade: |  |  |  |
| - CEP: |  |  |  | - E-mail: |  |  |  |
| - Telefone: |  |  |  | - Fax: |  |  |  |
| - Banco: |  |  |  | - Conta Bancária: |  |  |  |
| - Nome e n.º da Agência: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO |  | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |

Valor total por extenso: (....................)

- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

- Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data

____________________________________________________

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006

(Razão Social da Licitante)_____________________, inscrita no CNPJ n.º________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)__________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º________________ e do CPF n.º______________ declara, para fins do disposto no Edital, do Pregão Eletrônico n.º 37/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar n.º 123, de 2006. DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada.

Por ser verdade, assino a presente.

Local/Data, ___ de ______________ de 2017.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

## ANEXO IV

## DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________, declara que, os produtos ofertados, serão entregues de acordo com as exigências estabelecidas neste Instrumento Convocatório, bem como, nos termos do Inciso VII do artigo 4º da Lei n.º 10.520, de 2002, cumprir plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no referido Edital. (exigências para todos participantes).

Por ser verdade assino o presente.

Local/Data, ___ de ______________ de 2017.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO V

## DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2017

REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2017

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Sinop

Sinop/MT

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO  37/2017

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)__, CNPJ/MF nº __, sediada em ____(endereço completo)______, por intermédio de seu representante legal Sr(a) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº ____, DECLARA em conformidade com o § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/1993, que não existem fatos supervenientes e/ou impeditivos a sua habilitação no presente processo licitatório. DECLARA ainda para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Local/Data: ....... de ................... de 2017.

.................................................................................................

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

(Razão Social da Licitante)_____________________, inscrita no CNPJ n.º________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)__________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º________________ e do CPF n.º______________ declara, para fins do disposto no Edital, do Pregão Eletrônico n.º 37, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Por ser verdade, assino a presente.

Local/Data, ___ de ______________ de 2017.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)

## ANEXO VII

## MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2017

REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2017

PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o número 15.024.003/0001-32, com sede à Avenida das Embaúbas, 1386, nesta Cidade, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pela Prefeita Municipal, Sr.ª ROSANA TEREZA MARTINELLI, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Leonardo da Vinci nº 90, Residencial Mondrian, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, portadora da C.I. RG. nº 03.02.804-6-SSP/MT e CPF/MF n.º 325.760.051-87, doravante denominada “MUNICÍPIO”, e a empresa ..............., pessoa jurídica  ................., inscrita no CNPJ/MF sob o número ............, com sede na ......., ............., ........, na cidade de .................., Estado ........................., neste ato representada pelo(a) sócio(a) proprietário(a) senhor(a), ..............., brasileiro(a), ..............., ........., residente e domiciliado(a) na ........., ........, ........., na cidade de ................, Estado ................, portador da C.I. RG. nº ............... SSP ......... e CPF/MF n.º .............., doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 046/2007 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO nº 37/2017  – 87/2017, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

  - Através da presente Ata ficam registrados os preços para Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 37/2017, para Registro de Preços nº 87/2017, abaixo especificados:

| ITEM | QTD. | UND | PRODUTO | MARCA | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2 A detentora da Ata de Registro deverá fornecer os materiais mediante o recebimento das requisições devidamente assinadas pelo servidor competente indicado pelo Ordenador de Despesas da Secretaria.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 meses, contados a partir da data de assinatura.

2.2 Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Sinop não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3 Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 37/2017  – 87/2017, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

  - As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pelas seguintes dotações orçamentárias:

| Secretarias Municipais | Dotações Orçamentárias |
| --- | --- |
| Secretaria Municipal de Saúde | 210044905200000114000000 210033903000000114000000 |

  - Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/1993, 10.520/02 e no Decreto Municipal 046/2007.

  - Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.

2.7 Os órgãos ou entidades não participantes poderão utilizar até 100% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços decorrente deste certame, nos termos do Decreto Municipal 046/2007.

  - Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços efetuadas por órgãos não participantes, não poderão exceder, por pedido, ao limite de cada registrado na ata de registro de preços decorrente deste certame, constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

  - A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelo representante da Contratante, Sr.(a) .............., designado(a) por meio de portaria, doravante denominado Fiscal da Ata.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PAGAMENTO

3.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da data da liberação da nota fiscal/fatura pelo setor competente, mediante depósito na seguinte conta bancária da detentora da ata:

- Banco: _______________

- Agência: _______________

- Conta: _______________

3.2 A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO.

3.3 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.4 As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 01 (uma) via.

3.5 O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo dos documentos apresentados no procedimento licitatório.

3.6 Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA

DA ENTREGA  E  DO  PRAZO

4.1 A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os materiais objetos desta licitação, mediante a emissão de ordem de fornecimento pela Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.

  - A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 14h00min (horário de Brasília/DF), nos endereços e horários definidos pelo ordenador de compras.

  - O produto ofertado não poderá ter sido utilizado anteriormente (deverá ser novo).

  - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar catálogo original ou catálogo proveniente da internet, em português, com a marca e modelo fornecido pelo fabricante do equipamento, de acordo com as especificações exigidas para cada item.

  - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) fornecer dados da(s) empresa(s) que fará(ão) a manutenção em garantia, preventiva e corretiva, dos equipamentos que necessitam destes serviços no Estado de Mato Grosso.

  - Juntamente com os equipamentos deverão acompanhar todos os dispositivos e acessórios necessários à montagem e funcionamento do equipamento.

  - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar cópia do registro no Ministério da Saúde ou Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou declaração de isenção do registro.

  - Imediatamente após a entrega dos materiais, objetos desta Licitação, os mesmos serão devidamente inspecionados pelo setor responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressa neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades.

CLÁUSULA QUINTA

DAS OBRIGAÇÕES

5.1 Do Município:

- 5.1.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela nota de empenho;

- 5.1.2 Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

5.1.3 Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução da nota de empenho;

5.1.4 Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal/fatura, devidamente atestada, no setor competente;

5.1.5 Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

5.2 Da Detentora da Ata:

5.2.1 Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida;

- 5.2.2 Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto fornecido;

- 5.2.3 Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4 Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta.

5.2.5 A empresa fornecedora deverá apresentar junto à nota fiscal/fatura cópia das requisições emitidas pela Secretaria Municipal.

CLÁUSULA SEXTA

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da nota de empenho pela detentora.

6.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho.

6.4 A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

6.5 A cópia da nota de empenho, referida no item anterior deverá ser devolvida , a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS PENALIDADES

7.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002.

7.2 Após o devido Processo Administrativo, a penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado.

  - Nos casos previstos no art. 7º da Lei 10.520/2002, a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

    - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor da Ata de Registro de Preços;

    - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;

    - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, no caso da empresa, injustificadamente, desistir da Ata ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

    - Impedimento de licitar e contratar com o Município por período não superior a 5 (cinco) anos.

  - A aplicação da sanção prevista no item 7.3.4, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3., principalmente sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

  - As sanções previstas nos itens 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3., poderão ser aplicadas conjuntamente com o item 7.3.4., facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

7.6 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

7.7 Da aplicação das penas definidas nos itens 7.3.1 a 7.3.4 do item 7.1, caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

7.8 O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido à Prefeita Municipal, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias corridos e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias corridos.

CLÁUSULA OITAVA

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

  - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

    - Considera-se Preço registrado aquele atribuido aos materiais, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

  - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual), bem como no Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

  - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

  - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

  - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

  - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

  - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

  - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.

    - A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

  - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

  - Preliminarmente, o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

  - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

  - Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas.

  - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder  nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

  - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

  - O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da licitante não produzirá efeito suspensivo durante o período de análise do pedido, devendo a detentora da Ata de Registro de Preços manter os prazos para entrega dos produtos ou prestação de serviços, sob pena de aplicação das penalidades dispostas na Cláusula Sétima.

CLÁUSULA NONA

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 A presente Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:

9.1.1 A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

9.1.2 A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

9.1.3 A detentora der causa a rescisão administrativa de Ata de Registro de Preços a critério do município; observada a legislação em vigor;

9.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, se assim for decidido pelo município, com observância das disposições legais;

9.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

9.1.6 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

9.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.

9.3 Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do município, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/1993.

9.3.1 A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

10.1 A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar à Comissão Processante de Licitação, os quantitativos das aquisições.

10.1.1 A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DAS COMUNICAÇÕES

11.1 As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 37/2017 e a proposta da empresa _______________ classificada em 1º lugar no certame supranumerado.

12.2 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Municipal n° 046/2007, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DO FORO

13.1 As partes elegem o foro da Comarca de Sinop, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Rosana Tereza Martinelli

Prefeita Municipal de Sinop

EMPRESA DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO

(Futura contratada)

Testemunhas:

a)	b)

RG:	RG: