本文档下载自文档下载网，内容可能不完整，您可以点击以下网址继续阅读或下载：

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

人机界面与PLC及控制器通讯连接说明

目录

/4000系列与控制器连接说明........................................................................................................1 1 HMI串行通讯引脚定义..........................................................................................................................1 2 并口引脚定义.........................................................................................................................................2 3 打印机连接电缆.....................................................................................................................................3 3.1 思普瑞特SPRT SP-DN16PH / 炜煌WH4008A31-053打印机并口打印接线..............................3 3.2 炜煌打印机串口打印接线..............................................................................................................4 3.3 迅普打印机接线..............................................................................................................................5 3.4 美域打印机接线.............................................................................http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74.................................................5 3.5 EPSON/HP打印机并口打印接线....................................................................................................5 3.6 打印机选型推荐..............................................................................................................................8 4 下载传输CABLE线制作.........................................................................................................................10 4.1 串口下载........................................................................................................................................10 4.2 USB下载.........................................................................................................................................10 4.3 网口下载........................................................................................................................................10 5 更新内核和文件系统方法........................................http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74...........................................................................12 5.1 串口更新........................................................................................................................................12 5.2 网口更新........................................................................................................................................13 5.3 USB更新.........................................................................................................................................14 6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明....................................................................................15 6.1 ABB Corporation.............................................................................................................................15 6.2 Allen-Bradley(罗克韦尔)................................................................................................................18 6.3 ACS-Tech80 Motion Controller.http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74.....................................................................................................30 6.4 ADAM（研华）.............................................................................................................................32 6.5 AysjNet（空压机控制器）............................................................................................................34 6.6 Baldor NextMove ES（葆德运动控制卡）..................................................................................36 6.7 Barcode（条形码扫描仪）............................................................................................................38 6.8 Baumuller（鲍米勒）....................................................................................................................39 6.9 Bosch Rexroth KVFC （博世力士乐变频器）...........................................................................40 6.10 Bosch Rexroth（博世力士乐）......................................................http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74.............................................42 6.11 Bosch Rexroth Ethernet（网络协议）.........................................................................................50 6.12 CANOpen Node Slave（CANOpen从站协议）.........................................................................54 6.13 Danfoss（丹弗斯变频器）..........................................................................................................62 6.14 Delta Corporation（台达）..........................................................................................................67 6.15 Delta（台达温控器）..................................................................................................................69 6.16 EB-MOD2P-01（总线桥）..........................................................................................................76 6.17 ENDA.............................................................................................................................http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74...............81 6.18 Emerson NetWork Power（艾默生）..........................................................................................83 6.19 EPower（科士达）......................................................................................................................87 6.20 eView Master 与 Eview Slave（主从协议连接串口通讯）.....................................................89 6.21 Facon Corporation（永宏）.........................................................................................................90 6.22 Fuji SPB（富士）........................................................................................................................94 6.23 GE Fanuc Automation Inc.............................................................................................................96

.24 Haiwell（海为）........................................................................................................................106 6.25 Hanhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74G（汉光电表）...................................................................................................................108 6.26 Hitachi IES Co., Ltd（日立）....................................................................................................109 6.27 Hitachi Inverter（日立变频器）................................................................................................114 6.28 Hollysys Corporation（和利时）..............................................................................................115 6.29 HuaDa HD-JZ06.........................................................................................................................117 6.30 IDEC Corporation（和泉）.......................................................................................................119 6.31 Inovance Electric Corporation（汇川）.....................................................................................121 6.32 KDN Corporation（凯迪恩）.....http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74...............................................................................................125 6.33 Kinco Corporation.......................................................................................................................126 6.34 Kinco Servo Series（kinco伺服）.............................................................................................128 6.35 Keyence Corporation（基恩士）...............................................................................................130 6.36 Koyo Corporation（光洋）........................................................................................................133 6.37 KTC Srdlink................................................................................................................................136 6.38 KYL Slave（科易连）...............................................................................................................138 6.39 LENZE（伦茨变频器）..............http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74..............................................................................................139 6.40 LS Industrial Systems Co., Ltd.（LG）.....................................................................................141 6.41 LUST BUS（变频器）..............................................................................................................149 6.42 Matsushita Electric Corporation（松下）..................................................................................150 6.43 Memory map...............................................................................................................................155 6.44 Millenium3..................................................................................................................................156 6.45 Mitsubishi Electric Corporation（三菱）..................................................................................158 6.46 Mks controller......................http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74.......................................................................................................176 6.47 ModBus.......................................................................................................................................177 6.48 MODROL（蒙德伺服）............................................................................................................184 6.49 OEMAX......................................................................................................................................186 6.50 Omron Corporation（欧姆龙）.................................................................................................187 6.51 OMRON E5EZ-R3（温度控制仪）..........................................................................................196 6.52 OPTO 22（奥普图）..................................................................................................................198 6.53 Parker Automation（伺服）.....http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74..................................................................................................201 6.54 PMAC（运动控制卡）..............................................................................................................206 6.55 Power-one AURORA Wind Inverter...........................................................................................208 6.56 Profibus Slave（DP总线）........................................................................................................210 6.57 RF-IC（读卡器）.......................................................................................................................215 6.58 RKC Instrument INC..................................................................................................................216 6.59 SAE J1939...................................................................................................................................218 6.60 Saia-Burgess.......http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74.........................................................................................................................220 6.61 Sailsors D9（温控仪）..............................................................................................................223 6.62 Schneider Electric, Ltd.（施耐德）...........................................................................................224 6.63 SHIMADEN FP23（岛电）......................................................................................................234 6.64 SIEMENS（西门子）................................................................................................................237 6.65 TAIAN（台安）.........................................................................................................................262 6.66 TMCM_303.................................................................................................................................264 6.67 THINGEThttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74 Controller（信捷）..................................................................................................266

.68 Toledo DLoadCell（动态定量控制数值称重传感器）............................................................268 6.69 Trio（翠欧运动控制卡）..........................................................................................................269 6.70 Unitronics....................................................................................................................................273 6.71 Universal ASCII Slave................................................................................................................278 6.72 Vigor Corporation（丰炜）........................................................................................................279 6.73 XiLin EH600（西林变频器）...................................................................................................281 6.74 Yamatake Corporation（山武）.............http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74....................................................................................283 6.75 Yaskawa Electric Corporation（安川）.....................................................................................287 6.76 Yokogawa Electric Corporation（横河）...................................................................................294 6.77 YuDian AI（宇电）....................................................................................................................302

HMI串行通讯引脚定义

/4000系列与控制器连接说明

HMI串行通讯引脚定义

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

管脚排列图

/COM2通讯端口9针D型公座管脚排列图。这个端口用于系列工业触摸屏人机界面和具有RS232/485/422以及系统更新设置。

注意：这个端口从外观上看是一个端口，实际上可以当2个端口来使用，COM0是通讯口，可以与PLC以RS232/RS-485/RS-422通讯，COM2主要是连接PC的编程口和设置口，COM2还可以作为通讯口使用，但是只支持RS232方式。管脚# 信号 1

-(B)

[RS-485] PLC [RS-485]PLC  4 wire 2 wire [RS-232] RS485 接收://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74arB

/ PLC

[RS-232]

/COM2（male）

发送 信号地

接收RS232发送

接收PLC PLC RS485发送

：RS232接收 Com2：RS232发送

管脚排列图 COM1 通讯端口9针D型母座管脚排列图。这个端口用于连接MT5000/4000 系列工业触摸屏人机界面和具有RS232/485/422通讯端口的控制器。

此端口排列与COM0基本相同，唯一的差别是COM0的与PC的232连接在此作为PLC-232连接的硬件流控信号

管脚# 信号

[RS-485] 4 wirePLC [RS-485] 2 wire PLC [RS-232] RS485 接收

B    RS485A

接收 RS232 发送

清除发送输入 发送准备就绪

（female）

2 3 4 5 6 7

-(B)

_PLC  TxD_PLC  Tx- GND Rx (A)

发送 信号地 RS485接收

_PLC

发送

并口引脚定义

并口引脚定义

产品外壳背面的并行打印机通讯端口可以和市场上常见的各种并行打印机连接。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

打印输出全系列的产品都有打印输出的能力，打印端口在打印元件工

作时会输出数据。MT40005000系列触摸屏人机界面支持多种并行接口的打印机。步科电气有限公司将不断提供各种品牌打印机的驱动程序。 注意：打印机的连接电缆长度不要超过5米http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74。 管脚排列图

并行打印通讯端口15针D型母座管脚排列图: Pin#

信号

功能

#

信号

功能

信号地

输入

输出输出 输出输出

（15 针）

输出输出 输出输出 Pin#

（25 针）

信号

功能

#

输出  信号

功能

输出输入 并行打印通讯端口25针D型母座管脚排列图：

输出输出 输出输出 输出输入 输出输入 输出输出 输出信号地 输出

打印机连接电缆

.1 思普瑞特SPRT SP-DN16PH / 炜煌WH4008A31-053打印机并口打印接线

注意：WH4008A31目前可以支持打印240点的宽度

使用并行接口，需接上W1短路块；TTL电平，即WA、WB端2.3并联，短路块如下图所示：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.2 炜煌打印机串口打印接线

.2.1 炜煌打印机型号说明和命名规则

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

3.2.2 炜煌热敏打印机驱动选择

客户可根据打印机控制板的点阵来选择热敏打印机驱动。 16点阵：可选WH-A62R10驱动

点阵：可选WH-A93RG0-00E825驱动 3.2.3 炜煌串口打印机接线

. WH4008A31-053串口打印，去掉W1短路块；使用RS232电平，短路块如图下图所示：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

b. WH-A62R10目前可以支持打印190点的宽度（16点阵）

串口打印使用RS232电平，短路块如图下图所示：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

c. WH-A52Z20-30E125目前可以支持打印240点的宽度

串口打印使用RS232电平，短路块如图下图所示：

. WH-A93RG0-00E825目前可以支持打印384点的宽度（24点阵）。

串口打印使用RS232电平，短路块如图下图所示：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

e. WH-E173R90-00E11720GA目前可以支持打印192点的宽度。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.3 迅普打印机接线

. SP-E40004SK串口打印，5针接线端。目前可以支持打印240点的宽度

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.4 美域打印机接线

. MY-POS80K串口打印，25针接线端。目前可以支持打印240点的宽度

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.5 EPSON/HP打印机并口打印接线

.5.1打印机36针与屏25针打印口接线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

打印机36针 male

接线端

.5.2 打印机25针转换成4300系列的15针接线

25针 female

接线端

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

打印机25针 female

接线端

外壳--------------地-------------外壳

系列屏15针 male

接线端

.5.3 打印机36针与屏15针打印口接线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

打印机36针 male

接线端

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

3.6 打印机选型推荐

打印机驱动 EPSON ESC/P EPSON ESC/P2 HP PCL5e SPRT SP-DN16PH WH4008A31-053

打印机型号

ME30 EPSON ME300 EPSON LQ305KT EPSON LQ-630K HP Laserjet p2014 HP Photosmart D5368 SP-DN16PH SP-RMDIV16PH WH4008A31-053 WH4008A31 WH4008A32-053 WH-A52Z20-30E125

[此处图片未下载成功]

4300系列屏15针 male

接线端

打印机接口 USB口 USB口 并口 USB口 并口口USB口 并口 并口 并口 并口 并口 串口

打印类型 支持纸张或点阵

喷墨喷墨针式针式激光喷墨针式微打点/行 热敏微打点/行 针式微打点/行 针式微打点/行 针式微打点/行 针式微打点/行

WH-A52Z20-40E125 WH-A62R10-41E725

-A62R10

-A93RG0-00E725 WH-E173R90-00E11720GA

-A93RG0-00E825 Siupo SP-M, D, E, F

-A93RG0-00E825 WH-T2AR10-30E82B SP-E4004SK

串口 串口 串口 串口 串口 串口 串口 串口

针式微打点/行 热敏微打点/行 热敏微打点/行 热敏微打点/行 热敏微打点/行 热敏POS机点/行 撞击点阵式点/行 热敏POS机点/行

4 下载传输cable线制作

.1 串口下载

产品外壳背面的COM2通讯端口除可以连接PLC RS232设备外，还可以用作连接PC的编程口和设置口。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74r

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.2 USB下载

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

4.3 网口下载

直接与HMI连，用交叉网线；经hub或switch通讯，直连或交叉网线均可。 a. 交叉网线接线图：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74]

. 直连网线接线图：

HMI Ethernet

[此处图片未下载成功]

Ethernet Hub or Switch

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

5 更新内核和文件系统方法

更新内核和文件系统有3种方法： 1. 用串口下载线更新；

. 如果是带网口的屏，用网线或者串口下载线都可以更新； 3. 用USB线更新。

注意：用USB线更新内核和文件系统，4000系列、5020系列屏和EV5000软件必须是2009年11月后的版本。 5.1 串口更新

. 自己焊一根2个母头的串口下载线，接线方法如图；

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74处图片未下载成功]

. 把屏后面的拨码开关，1置于ON，2置于OFF。

[此处图片未下载成功]

. 打开Evmanager----系统处理----通讯设置，选择串口-----更新内核，更新完之后，再更新文件系统。

[此处图片未下载成功]

4. 更新完之后，再把2拨到ON，1为OFF，校准触控。出现“ ”，手一直跟着“ ”点击，直到屏上显示校准成功。

. 然后把屏后的拨码开关，1，2全部拨回原位，置于OFF。 6. 再次用最新软件打开工程，下载到屏。

.2 网口更新

. 先检查下目标屏背后的拨码开关，正常工作状态是，1拨到OFF，2也是拨到

[此处图片未下载成功]

OFF

. 再用USB线，连接目标屏，跟下载工程一样，进行设置IP

打开Evmanager，点设置，弹出对话框如下所示，先选择usb，确定后，再点获取，可以看到获取的ip，再根据您的需要，可以在更新IP/PORT下面里输入您需要的ip，再点下更新，就可以修改ip了：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

再点设置，弹出对话框如下所示，设置您刚才修改好的ip，点确定：

[此处图片未下载成功]

. 确定设置好了ip后，把目标屏背后的拨码开关， 1拨到ON, 2拨到OFF, 按一下RESET

选择更新内核，直到出现了ok，再选择更新文件系统，直到出现了ok字样，如果还是不能更新，请检查ip设置和接线，ip是否冲突，可以更换不同的ip实践下。 4. 更新内核和文件系统ok了后，就更新好了，再把目标屏背后的拨码开关， 1拨到OFF,2拨到ON,按一下RESET,进行屏幕校准，以后如果想校准屏幕，都是这样做

. 最后，把目标屏背后的拨码开关恢复到正常工作状态， 1拨到OFF,2拨到OFF,重启屏就好了。://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par

.3 USB更新

. 屏后的拨码开关1置于ON，2置于OFF。 2. 打开Evmanager----系统处理----通讯设置，选择USB-----更新内核，更新完之后，再更新文件系统。

[此处图片未下载成功]

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明

注意：所有设备请勿带电插拔

.1 ABB Corporation 串口通讯

ABB AC31

O7KR51-V3.6 PM571 PM581 PM591

Module

on the CPU unit RS485

on the CPU unit

AC31 Modbus RTU ABB AC500

AC500

通讯参数及电缆制作

ABB AC31

O7KR51-V3.6

Module RS232 on the CPU unitRS232 on the port 1 RS232 on the port 2

TypeRS232 RS232 RS232

[此处图片未下载成功]

Cable

AC500 PM581

通讯设置

AC31：默认通讯参数9600，8，无，1；站号：1 RS232通讯

通讯

AC500：默认通讯参数9600，8，1，无；站号：1

[此处图片未下载成功]

RS232

支持的寄存器

AC31  Device

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74it Address

Address ------ ------

输入节点输出节点内部辅助节点

(0.0--99.15)U(233.00-255.15)

.DD连接继电器节点 输入寄存器 输出寄存器 内部寄存器

间接当前寄存器 内部双字寄存器

AC500

[此处图片未下载成功]

间接双字寄存器

Device

Address

Address

寄存器内部寄存器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

内部双字寄存器

[此处图片未下载成功]

注意：1）在ABB AC500 PLC上位机软件串口设置中，需选择MODBUS；

）假设选择COM1 MODBUS之后，串口通信参数设置需要注意第15项“Operation mode” 设置成“SLAVE”；其他参数设置与触摸屏一致。

）MB

[此处图片未下载成功]

位寄存器，如在

[此处图片未下载成功]

PLC中地址为

[此处图片未下载成功]

MB0.0.1，而在

[此处图片未下载成功]

触摸屏上地址则应设置为MB0.1

[此处图片未下载成功]

；其他地址依次类推。

[此处图片未下载成功]

电缆制作

[此处图片未下载成功]

AC31

. RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74r[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

. RS485通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

AC500

. port1 RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

. port2 RS232通讯线

.2 Allen-Bradley(罗克韦尔) 串口通讯

1500 (1764-LRP) MicroLogix 1000 MicroLogix 1200 MicroLogix 1500

(1764http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74-LSP,1764-LRP) MicroLogix 1400 (1766-L32BWAA)

Module Channel 1 Channel 0

Converter1761-NET-AIC Channel 0 Channel 2 Channel 0

5/03 SLC 5/04 SLC 5/05

-KF3 2760-RB 1775-KA 5130-RM 1771-KGM

/11 PLC-5/20 PLC-5/30 PLC-5/40 PLC-5/40L PLC-5/60 PLC-5/60L

DF1

Channel 0

-L20 1769-L30

1769-L31

-L32E 1769-L35E ControlLogix

-L61 1756-L63

0 Channel 1

CompactLogix/ControlLogix

Direct

网口通讯（不支持直接在线）

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Series

1100 MicroLogix 1400

1000

MicroLogix 1100

1200 MicroLogix 1400 MicroLogix 1500

/05

/03 SLC5/04 SLC5/05

Module

Direct (channel 1)

-NET-ENI

EtherNet/IP Slave

Direct (channel 1) 1761-NET-ENI

CPUs that support the link I/F

-NET-ENI

the right

串口通讯参数及电缆制http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74作

(1764-LRP) MicroLogix 1000 MicroLogix 1200 MicroLogix 1500 MicroLogix 1400

Module Channel 1 Channel 0

C

Converter1761-NET-AIC Channel 0 Channel 2 Channel 0

5/03 SLC 5/04 SLC 5/05

-KF3 2760-RB 1775-KA 5130-RM 1771-KGM

/11 PLC-5/20 PLC-5/30 PLC-5/40 PLC-5/40L PLC-5/60 PLC-5/60L

C

TypeRS232C

Cable

RS232C

0 RS232C

-L20 1769-L30

1769-L31

-L32E 1769-L35E

0

C

1

－

网口通讯参数及电缆制作

1100 MicroLogix 1400

1000 MicroLogix 1100 MicroLogix 1200 MicroLogix 1500 SLC5/05

/03 SLC5/04 SLC5/05

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74k Module CPU Direct (channel 1)

Type

[此处图片未下载成功]

Cable

-NET-ENI

Direct (channel 1) 1761-NET-ENI

CPUs that support

-NET-ENI

link I/F on the right

串口通讯设置

/ PLC-5默认通讯参数19200，8，无，1；站号：0

默认通讯参数9600，8，无，1；站号：0

设置

软件设置。注意：Driver：DF1 Full Duplex；Error Detection：CRC。

[此处图片未下载成功]

/ControlLogix默认通讯参数19200，8，无，1；站号：0

[此处图片未下载成功]

设置

软件设置：注意：Protocol：DF1 Point to Point；Error Detection：CRC；Enable Duplicate Detection：Disabled。

（1）设置通讯参数：

[此处图片未下载成功]

controller properties

[此处图片未下载成功]

（2）定义标签并设置数据类型，选择controller tags右击—&gt;edit tags，建立标签：

[此处图片未下载成功]

以标签http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74kk，s，b为例

[此处图片未下载成功]

，b建立标签方式同kk，最后产生如下标签

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注：1. 控制器内部寄存器与触摸屏通讯，还需先在RSLogix5000软件中定义。只能在Controller Tags里面新建标签，其他地方建立的标签，EV5000无法访问。

. 数据类型（Data Type）如没定义数组的话，只能使用一个地址；标签定义的具体使用方法请查看RSLogix5000相关说明手册。

[此处图片未下载成功]

（3）标签名（Name）与文件号（File Number）对应，选择logic---&gt;map PLC/SLC messages，（注：软件状态改为离线状态）

[此处图片未下载成功]

注：不能赋予同一个文件号（File Number）给不同的标签名（Name）。 以上地址对应EV5000的地址如下表关系 Name

Type

[此处图片未下载成功]

File Number

地址

N_BOOL REAL B_BOOL

（4）下载PLC程序时候注意拨动钥匙到PROG或REM模式，否则提示出错

网口通讯参数设置

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

网络配置

[此处图片未下载成功]

配置

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

1200

Address

Address

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74parNotes

内部辅助节点：0.0-255.15内部辅助节点：0.0-255.15外部输出节点：0.0-255.15

外部输入节点：数据寄存器N15：数据寄存器N14：数据寄存器N11：数据寄存器N7：浮点数据寄存器F8：计数器实际值寄存器C5PV：计数器设定值寄存器C5SV：定时器实际值寄存器T4PV：定时器设定值寄存器T4SV：注意：位寄存器，如PLC中地址为O0 0.0/11，则触摸屏上地址应设置为O0 0.11；O0 0.1/8，在触摸

屏上地址则应设置为O0 1.8；不同CPU类型的AB使用输入输出模块时，I和Q点的地址在触摸屏上都是连续排列的。以Micrologix1400 输出模块1762-OW16为例，Q1.0/3对应触摸屏上地址Q6.3。

L31

[此处图片未下载成功]

Device

data file bit level

data file Floating point data file Integer data file

Address

_BOOL000000.00~254254.15B_BOOL000000~254991

------ ------

Address

~254254

INT000000~254254

注意：1. FFF：指file号；DDD：指变量号地址。如N_ BOOL 112087.12，即前三位112是file号，087.12是变量号地址。变量号地址不足三位的需前补0.

. file号可由客户自己定义

EtherNet/IP Slave协议

Address

Address

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74otes

内部辅助节点：内部辅助节点：内部辅助节点：内部辅助节点：内部辅助节点：内部辅助节点：*1

外部输出节点：外部输入节点：外部输出寄存器：外部输入寄存器：数据寄存器N15：数据寄存器N14：数据寄存器N13：数据寄存器N12：数据寄存器N11：数据寄存器N10：数据寄存器N7：数据寄存器Nf:n：*1 浮点数据寄存器F8： 浮点数据寄存器Ff:n：*1 计数器实际值寄存器C5PV：计数器设定值寄存器C5SV：定时器实际值寄存器T4PV：定时器设定值寄存器T4SV：注意：1. FFF：指file号；DDD：指变量号地址。如Bf:n 113087.12，即前3位113是file号，087.12是变量号地址。如Ff:n 9002，即对应plc内部的F9:2，变量号地址不足三位的需前补0。

. file号可由客户自己定义

电缆制作

RS232通讯线

1. 必须用AB公司生产的通讯线1761-CBL-PM02(AB的8针圆头是非标准8针

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

)

. 通讯模块AIC (部件号

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

1761-NET-AIC)RS232

5/03 RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

HMI

/ ControlLogix RS232通讯线

通讯线

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74PLC直接与HMI连，用交叉网线；经hub或switch通讯，直连或交叉网线均可。 a. 交叉网线接线图：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

. 直连网线接线图：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

HMI Ethernet

[此处图片未下载成功]

Ethernet Hub or Switch

[此处图片未下载成功]

.3 ACS-Tech80 Motion Controller 串口通讯

SA2103

SB214SA

Module

on the CPU unit

-Tech80

通讯参数及电缆制作

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Series SA2103

SB214SA

Module RS232 on the CPU unit

TypeRS232

[此处图片未下载成功]

通讯设置

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：0

支持的寄存器

Deceleration（LD） Linear Acceleration(LA) Linear Vehttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74locity(LV) Next trgt Abs Pos(AP) Next Motion Mode(MM) Functions Avail.(FA.1) Array Offset(AO) Array’s Upper Index(UI) Array’s Low Index(LI) Path Gen.mode(PG) Motor enabled(MO)

Address ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ MO 0~3

Address LD 0~3 LA 0~3 LV 0~3 AP 0~3 MM 0~3 FA.1 0~3 AO 0~3 UI 0~3 LI 0~3 PG 0~3 ------

D D D D D D D D D D D

R/W R/W R/W R/W R/W Read Only R/W R/W R/W R/W Write Only

Only D D 注：R表示Readable，W表示Writable。 寄存器说明：

.LD、LA、LV、AP、MM、FA.1、AO、UI、LI、PG

主地址：Axis parameter number（X、Y、Z、T） 2.MO、B（指令操作）

主地址：Axis parameter number（X、Y、Z、T）

3.CLEAR、RESET（指令操作）

电缆制作

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74未下载成功]

HMI

.4 ADAM（研华） 串口通讯

ADAM

ADAM-4017 ADMA-4015

Module

on the CPU unit RS485 on the CPU unit

ADMA-4015

通讯参数及电缆制作

ADAM

Module

TypeRS485 RS485

[此处图片未下载成功]

Cable

CPU unitADMA-4015 RS485 on the CPU unit

通讯设置

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：255

注意：要在允许“校验码”的情况下；不支持直接在线

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：1

[此处图片未下载成功]

站号可配置1~255，但要与ADAM-4015的模块配置一致。

将模块INIT*和GND短接，重新上电后，可设置ADMA-4015模块的通讯参数，

[此处图片未下载成功]

修改设置后，最后执行Update即可完成。

支持的寄存器

Address

Address Format

Read Analog Input form Channel N Read Analog Input from all Channel Configurationhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74 Status

/disable Channels for MultiplexingRead Channel Status Read Version Read Module Name

——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

_Channel 0-65535 A_Channel 0-7 Status 0-65535 M_channel 0-ffff Channel_Status 0-65535

0-65535 Name 0-65535

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DDDDD D DDDDD HHHH DDDDD DDDDD DDDDD

[此处图片未下载成功]

注意：

[此处图片未下载成功]

命令代码请参照

[此处图片未下载成功]

ADAM-4017

[此处图片未下载成功]

使用说明书

[此处图片未下载成功]

1、

[此处图片未下载成功]

S_Channel，

[此处图片未下载成功]

A_Channel

[此处图片未下载成功]

的“数据格式”

[此处图片未下载成功]

为有符号数，在500mv

[此处图片未下载成功]

，150mv时小数位数为2，其余为3；其他寄存器的“数据格式”为十六进制     2、M_channel（$AA5VV）：允许同时多个通道复用        输入的数值十进制范围为（0-255），所对应十六进制的数值（00-FF）。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74255（FF）：0-7通道均可显示。

[此处图片未下载成功]

127（7F）：0-6通道显示，7通道不显示。

Channel

Address ------

Address Channel 0-5

D

浮点型

注意：Channel0-5的数据类型为单精度浮点数。

电缆制作

pin D-SUB female/male

.5 AysjNet（空压机控制器）

串口通讯

CPU

Module Driver

Compressor Controller

-K

on port

通讯参数及电缆制作

Compressor Controller

KYK3-K

Module RS485 on port

TypeRS485

[此处图片未下载成功]

通讯设置

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：1

支持的寄存器

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Word Address

------ SET (0~51)&amp;128 STATUS 0.0~17.2

DDD DDD DD.D

只写元件

[此处图片未下载成功]://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74r

只读元件

控制（0~5）&amp;128&amp;150 设置 状态

------ ------

通讯电缆

pin D-SUB female/male

6.6 Baldor NextMove ES（葆德运动控制卡）  串口通讯

NextMove ES

NextMove ES

Module

on the CPU unit

NextMove ES

通讯参数及电缆制作

NextMove ES

[此处图片未下载成功]

NextMove ES

Module RS232 on the CPU unit

TypeRS232

[此处图片未下载成功]

通讯设置

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：0

机上用WorkBench软件使用向导

支持的寄存器（只有comms的数据可以监控，100和100以上的地址有些是只读的，请使用时

注意跟控制器软件是保持一致的）

Bit Address

Address(参数代号)

-255

数据类型必须选择单精度浮点数

电缆制作

屏与控制器之间的RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74parHMI

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

PC

[此处图片未下载成功]

与控制器之间的RS232

[此处图片未下载成功]

编程线（注意还可以用USB连接，电源是 5v/&#177;12v）

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.7 Barcode（条形码扫描仪） 串口通讯

LTP-12E MLJ-MS9590

LS4208-SR200007 ZZRFlashcode LS3042

Module

RS232

通讯参数及电缆制作

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74rSeries

LTP-12E MLJ-MS9590

LS4208-SR200007 ZZRFlashcode LS3042

Module

Type

Cable

通讯设置

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

Address

Address

LW 8900-8999

说明：1. LW8900-8999指扫描显示的字符，可用文本元件或者记事本元件表示。

. LB8999是用来表示条形码是否接收。LB8999=1表示已经数据接收。

电缆制作

扫描仪的线直接与屏后com口连接

.8 Baumuller（鲍米勒） 串口通讯

Baumuller

-ST0-02200-03

Module

on the CPU unit

通讯参数及电缆制作

Module

Type

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

on the CPU RS485

通讯设置

默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：0

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

Address

Address

位类型

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

．

[此处图片未下载成功]

00-255

[此处图片未下载成功]

．F

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

字类型注意：BIT：例如DB2_BIT，在触摸屏设备地址写DB2_BIT 0.F。

：例如DB2 ，在触摸屏设备地址写DB2 11。

[此处图片未下载成功]

电缆制作

-4通讯线

.9 Bosch Rexroth KVFC （博世力士乐变频器） 串口通讯

KVFC

Module RS485

Rexroth KVFC

通讯参数及电缆制作

KVFC

[此处图片未下载成功]

CPU

Module

on the CPU unit

Type RS485

通讯设置

默认通讯参数http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74：9600，8，偶，1；站号：

[此处图片未下载成功]

1

支持的寄存器

Address

[此处图片未下载成功]

Word

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Format

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Notes

[此处图片未下载成功]

为开时，

[此处图片未下载成功]

启动；STW0为关时，停止；STW1为关时，正转；STW1为开时，反转；启动或者停止STW2为正点动；STW3为反点动； 设定频率 基本功能块

[此处图片未下载成功]

正偏差报警 高级功能组

组

为加速时间，B17为减速时间；

输出频率；D2运行电流； 可编程控制功能组P

电缆制作

通讯线

6.10 Bosch Rexroth（博世力士乐） 串口通讯

Module

on the CPU unit RS485 on the port RS232 on the CPU unit

VRS L

Rexroth

通讯参数及电缆制作

PPC-R

PPC-R22.1 13VRS L40 L20

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74rLink Module

on the CPU unit RS485 on the port RS232 on the CPU unit

TypeRS232C RS485 RS232C

[此处图片未下载成功]

Cable

通讯参数设置

-R默认通讯参数：19200，8，偶，1；站号：128 RS232通讯

通讯

注：跟触摸屏通讯，需先在力士乐软件中声明相应的变量

-R软件设置

与pc用交叉网线连接，如是直连网线需加一个HUB(平时我们用来上网的是直连网线)。 硬件配置：

.点击scp configurator进入---&gt;scanning或者add device---&gt;next,注意控制器的默认IP为192.168.1.1.则软件中设置为192.168.1.1(pc中IP地址则与控制器为一个网段即可)，ping IP地址能通，则说明配置成功。Save保存关闭scp configurator---&gt;refresh看到configurated logical devices中多出刚才建的，双击能进入，则配置成功。

[此处图片未下载成功]

.此时打开indralogic---&gt;online/communication parameter---&gt;new选TCP/IP修改地址value值，即设IP地址与控制器一致，192.168.1.1

[此处图片未下载成功]

. resource---&gt;Gobal variables---&gt;HMI中可声明变量

[此处图片未下载成功]

. 点击online/login

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74默认通讯参数：38400，8，无校验，1；站号：2

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注：跟触摸屏通讯，需先在力士乐软件中声明相应的变量

硬件设置

[此处图片未下载成功]

软件设置

）pc机上的力士乐软件IndraLogic与Rexroth IndraControl L40用网口通讯（测试时plc的ip：192.168.100.103）

打开力士乐软件IndraLogic，新建一个工程：

[此处图片未下载成功]

上图点OK后出现下图：

[此处图片未下载成功]

注意：必须要选中Download symbol file 上图点OK后出现下图：

[此处图片未下载成功]

之后建程序：

[此处图片未下载成功]

输入开关B0后弹出对话框，设置如下，点

[此处图片未下载成功]

OK:

[此处图片未下载成功]

同样建一个线圈：

[此处图片未下载成功]

同时会发现在全局变量上也自动生成了2个变量：

[此处图片未下载成功]

之后要进行下列设置：

然后设定通讯参数：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

之后点Login即可：

[此处图片未下载成功]

通讯上了后，会发现可以操作（在Online菜单下选择Run等操作）：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74]

注意：PLC的面板上要设置下，按Enter键，再按△，直到显示RS232，再按Enter键，进入COM SERV界面（如果不是SERV就要改成SERV）

[此处图片未下载成功]

按照上面的设置后，把串口线接好，就可以实现EV5000与Rexroth IndraControl L40用串口通讯了。

支持的寄存器

BYTE

Address

Address

[此处图片未下载成功]

Format

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Notes

[此处图片未下载成功]

DDDDD

[此处图片未下载成功]

DDDDD

[此处图片未下载成功]

电缆制作

-R RS232通讯线

用该公司自配的电缆直接与触摸屏通讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

-R RS485通讯线

[此处图片未下载成功]

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.11 Bosch Rexroth Ethernet（网络协议） 网口通讯(不支持直接在线模拟)

IndraLogic

L40 DPM

Module ETH on the CPU unit

Rexroth Ethernet

通讯参数及电缆制作

Module

[此处图片未下载成功]

ETH on the CPU unit

TypeETH

L40 DPM 02VRS

通讯参数设置

※工程结构

※网络配置（注意PLC的端口号一定要设置成6042，屏的端口号不受限，默认是6042，另外，屏，plc必须要设置在同一个网段上，屏的网关最好设置成跟实际使用的网络的网关一样）

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74r[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注：跟触摸屏通讯，需先在力士乐软件中声明相应的变量

软件设置

与pc用交叉网线连接，如是直连网线需加一个HUB(平时我们用来上网的是直连网线)。 1.安装有L40驱动的软件成功后，要设置如下：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

此时打开indralogic---&gt;online/communication parameter---&gt;new选TCP/IP修改地址value值，即设IP地址与控制器一致，://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

[此处图片未下载成功]

192.168.100.103

.resource---&gt;Gobal variables---&gt;HMI中可声明变量

[此处图片未下载成功]

.点击online/login

支持的寄存器

BYTE

Address

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Notes

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DDDDD DDDDD

电缆制作

直接与HMI连，用交叉网线；经hub或switch通讯，直连或交叉网线均可。 a. 交叉网线接线图：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

. 直连网线接线图：

[此处图片未下载成功]

.12 CANOpen Node Slave（CANOpen从站协议） 串口通讯

KINCO

K4

Module

port on the External Device

Node SlaveDriver

port

通讯参数及电缆制作

KINCO

K4

Module

port on the Exterhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74nal Device

port

CANOpen

通讯设置

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注意：波特率、站号需与控制器中设置一致。

参数设置

. 厂商默认PDO映射

. 默认为“是”,即厂商默认PDO映射有效http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74，此时HMI中使用以下PDO通讯参数及映射：

PDO Mapping                     Send PDO Mapping

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注意：TX_PDO使用事件触发模式，即仅当其映射的变量发生变化时，才发送该PDO

. 若为“否”，需要主站或其他设备来配置PDO通讯参数及映射（在预操作状态才能配置）。配置好后，可以通过USB-CAN或控制器发送保存指令，保存当前配置(断电重启后仍有效)。 指令：

[此处图片未下载成功]

2. 自动进入操作状态 a. 默认为“是”，即HMI上电后，自动进入操作状态(OPERATIONAL)，无需NMT Master再发送启动指令.

. 若为“否”，则HMI上电后，自动进入预操作状态(PRE-OPERATIONAL)，仅当NMT Master发送启动指令，才进入操作状态(OPERATIONAL) 注意：PDO只有在操作状态(OPERATIONAL)才有效 3. 波特率

口的波特率，必须与CAN总线使用的波特率一致 4. 从站站号

在CAN总线上的ID，该ID仅供CANopen协议使用。当使用全部PDO时（RX_PDO1～RX_PDO64，TX_PDO1～TX_PDO64,），站号不能超过7，总线上其他设备的站号也不能超过7

设置

注意：“MT5020.EDS”文件在EV5000安装目录fieldbus文件夹下或在http://www.51wendang.com网站软件&gt;总线产品目录下载“eView MT5020 series CANopen EDS file”。

以与MT6000通讯为例（测试时用的是MT6000屏，通过3S CODESYS软件下载工程） 1. 安装目标文件

开始菜单中“3s Software”-&gt;“Codesys v2.3”-&gt;“installtarget”

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par

弹出如下对话框，点“open”选择“StepServoARM.tnf”，然后点“install”。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

. 将“MT5020.EDS”复制到“C:FilesFiles-Targets” 3. 组态配置

. 打开codesys软件，新建工程

[此处图片未下载成功]

. 组态配置，右击“PLC configuration”选“CanMaster”

[此处图片未下载成功]

.“CAN parameter”处设置通讯波特率

[此处图片未下载成功]

. 选中“CanMaster”右击点“Append HMI-MT5020”

[此处图片未下载成功]

. Node ID处设置从站站号

[此处图片未下载成功]

. “Library Manager”中必须导入“3S_CANopenMaster.lib”

[此处图片未下载成功]

. 配置PDO的读写

[此处图片未下载成功]

h.Global_Variables处定义全局变量

[此处图片未下载成功]

. 配置SDO，注意需编程

[此处图片未下载成功]

.下载工程到MT6000屏中

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

Address

Address

[此处图片未下载成功]://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Notes

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注意：PD0、SDO与LW的具体对应关系，需与codesys 软件中设置一致。

通讯电缆

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

6.13 Danfoss（丹弗斯变频器） 串口通讯

Danfoss

FC-300

Module

on the CPU unit

RTU

通讯参数及电缆制作

Danfoss

FC-300

Module RS485 on the CPU unitRS485 on the CPU unit

TypeRS485-2 RS485-2

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

RTU FC-300

通讯参数设置

协议默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：1

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74odbus RTU协议默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：1

注意：Danfoss变频器上需要把8-30的值改成2（也就是说，用danfoss驱动就是0）

变频器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

协议：

双字寄存器 EEPROM单字寄存器 RAM双字寄存器 RAM单字寄存器

Address ————

[此处图片未下载成功]

———— ———— ————

Address Format

说明：

. D表示十进制; RMD、RMW、EPD、EPW的前缀为地址参数，后缀为索引号； 2. 有索引值地址对应关系（有索引值的要加小数点，小数点后的数值是索引值，没有的话不用加）：

.1对应3-10，可以按Menu菜单，找到3-10来查看其值对应正确与否。

. 无索引值的情况，小数点后面默认为0，如下RMW122对应1-22：

. 过程字的读写：

) EPD寄存器地址8000，用于存放过程字的输入命令值； 2) EPD寄存器地址8100，用于存放过程字的返回值；

) 过程字的输入命令值和返回值可用 配方RW寄存器显示。

）启动、停止，参考值以及频率对应关系（有3个步骤）：

原因：RWD8000是输入控制字命令的，它本身不能输入，所以通过定时器来传输，把

,RW0传给

[此处图片未下载成功]

RWD8000

◆控制字RW1：当RW1=47C（16进制）代表启动，当RW1=F03（16进制）代表停止。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par◆RW0对应频率：如果往RW0里输入2000，则频率就为25HZ，如果往RW0里输入4000，则频率就为50HZ，以此类推……

[此处图片未下载成功]

◆定时器，将RW1,RW0定时传给

[此处图片未下载成功]

RWD8000

RTU协议：

Address

Address

------ ------

[此处图片未下载成功]

Notes

系统内部/外部输出节点系统内部/外部输入节点模拟输入数据寄存器数据寄存器说明：

地址对应关系（类似*10的关系）：2-01对应4X 2010

-02 对应4X 3020

所以如果是下图所示的地址4X 1300对应的就是1-30，这里是双字地址，更多地址看danfoss的相关手册：

另外，启动所对应的地址是让下面的第3，4，5，6，7，11位为一来实现的： 47C(16进制)=0000 0100 0111 1100（二进制）

在工程里就是让0X 3，0X 4，0X 5，0X 6，0X 7，0X 11这6个位为1来实现（若这里的任意一位为0的话，变频器就停止了）

也就是说可以用打开窗口时置开状态，让0X 3，0X 4，0X 5，0X 6，0X 7这5个位地址的值为1，一个切换开关来控制0X 11为1或0，对应控制变频器的启动和停止

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

2000（16进制）=0010 0000 0000 0000（二进制从第17位到第32位），让第30位为1时就是让频率为25Hz，让第29位为1就是让频率为12.5Hz，其他同理，也就是说0X17~0X32来控制频率，当启动状态时，频率器上就显http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74示这个设定的值……

X17~0X32来控制频率，对应关系如下：

（十六进制）——50Hz 2000（十六进制）——25Hz

（十六进制）——12.5Hz（约等于） 800（十六进制）——6Hz

其他的类推，大约是80倍的关系……

电缆制作

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

HMI

.14 Delta Corporation（台达） 串口通讯

SS11R2 DVP 24 DVP 32

60ES00 DVP-XXES01 DVP16ES2

Module

on the CPU unit

Delta DVP

on port

通讯参数及电缆制作

SS11R2 DVP 24 DVP 32

60ES00 DVP-XXES01 DVP16ES2

Module

on the CPU unit

TypeRS232

Cable

on port RS485-2

通讯设置

默认通讯参数：9600，7，偶，1；站号：1 RS2http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad7432通讯

[此处图片未下载成功]

通讯

[此处图片未下载成功]

注意：RS485通讯需在PLC软件中修改D1120的值。

设置

. Wpl207软件说明辅助编程中可查看RS485串行设定不同波特率对应的D1120值

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

2. PLC与Wpl207连接上，监控修改D1120的值。如通讯参数是9600，7，偶，1。则D1120=86（十

六进制）。

支持的寄存器

外部输入节点  外部输出节点 内部辅助节点 顺序控制节点 定时器节点 计数器节点 定时器缓存器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

计数器缓存器 计数器缓存器（双字32位）

数据寄存器

Address

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Format

[此处图片未下载成功]

Notes

-23417

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

电缆制作

RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

RS485-2通讯线

.15 Delta（台达温控器） 串口通讯

CPU

Module

DTA4848 DTB9696VR DTC1000 DTC2000

RS485 on the CPU unit Delta DTA/DTB/DTC

通讯参数及电缆制作

DVP

Module

Type RS485-2

[此处图片未下载成功]

DTB9696VR RS485 on port DTC1000/2000

通讯设置

-2默认通讯参数：9600，7，偶，1；站号：1

注意：建立组态工程时，3X地址不可用，仅用4X地址。

温控器

.要正确设置通讯参数

通讯参数的设置在“设定模式”下进行。 (1)(2)(3)(4)(5)

(设定通讯地址)  （1-255）与EV5000中“站号”相对应。    (设定波特率)    (设定数据位)    (设定校验位)http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74    (设定停止位)

其中要注意，该设备不支持以下几种通讯格式：

，N，1   或   8，O，2    或    8，E，2   （分别对应数据位，校验位，停止位）。

(6) CoSH参数的设置        如果要在触摸屏上进行写入的操作，此项设置必须要为ON

.通讯参数对应表及注意事项：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DTA4848：数据寄存器地址及内容（对应触摸屏4X地址）

地址

名称

说明

对应运转模式下

目前温度值 温度设定值 4702H

警报输出1上限警报值

（只有在ALA1设定警报1上限有效时可调）

H

警报输出1下限警报值

对应运转模式下

（只有在ALA1设定警报1下限有效时可调）

H

警报输出2上限警报值

对应运转模式下

（只有在ALA2设定警报2上限有效时可调）

H

警报输出2下限警报值

对应运转模式下

（只有在ALA2设定警报2下限有效时可调）

H 4707H

温度侦测范围最高值 温度侦测范围最低值

超过预设值禁止  对应设定模式下低于预设值禁止  对应设定模式下1~9999，以0.1为单位  对应调整模式下0~9999  对应调整模式下0~9999  对应调整模式下

比例带设定值 积分时间设定值 微分时间设定值 470BH 4710H

加热、冷却磁滞设定值输入感温器类型

对应设定模式下

：PID（预设），1：ON/OFF，2：http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74手动调整

H

控制方式

对应设定模式下

H 4713H 4714H 4715H 4716H 加热/冷却控制周期

或

~99s，0：0.5s   对应调整模式下（只有在PID控制时才可以设定）

比例控制误差补偿值温度误差调整值 警报1输出模式 警报2输出模式

.9~99.9   对应调整模式下

详见警报输出模式选择  对应设定模式下详见警报输出模式选择  对应设定模式下

4717H 4718H 4719H

温度单位显示选择 加热/冷却控制选择 控制运转/停止设定

：1（预设），F：0   对应设定模式下加热：0（预设），冷却：1  对应设定模式下运转：1（预设），停止：0  对应运转模式下通讯写入禁止：0（预设），通讯写入允许：1

AH 471BH

通讯写入选择

对应设定模式下

软体版本表示为

[此处图片未下载成功]

0x100

：0（预设），ON：1  对应调整模式下单位：0.1A  对应运转模式下

设定 读值

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DTB9696VR：数据寄存器地址及内容（对应触摸屏4X地址）

地址

名称

说明

以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位，0.4 秒更新一次。

以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位。 超过默认值禁止。对应设定模式下低于默认值禁止。对应设定模式下对照值见温度传感器种类及温度范围表。

H

输入感温器类型

对应设定模式下

目前温度值 温度设http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74定值 1002H 1003H

温度侦测范围最高值 温度侦测范围最低值

：PID，1：ON/OFF，2：手动控制，3：PID 过程控

H

控制方式

制   对应设定模式下

H

加热/冷却控制选择

对应设定模式下0 ~ 99 秒 ( 0 为0.5 秒)

H

第一组加热/冷却控制周期

对应调整模式下

H

第二组加热/冷却控制周期

对应调整模式下

比例带设定值 积分时间设定值

或

~ 99 秒 ( 0 为0.5 秒)（双输入时显示）

：加热，1：冷却，2：加热/冷却，3：冷却/加热

.1 ~ 999.9   对应调整模式下0~9999      对应调整模式下

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

微分时间设定值 100CH 100DH

积分量默认值 比例控制误差补偿值, Ti = 0 时

双输出时COEF 的设定

对应调整模式下

FH 1010H

双输出时Dead band 的设定

第一组输出磁滞设定值

~9999    对应调整模式下

~ 100%，单位为0.1http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74%   对应调整模式下0 ~ 100%，单位为0.1%   对应调整模式下

.01 ~99.99，单位为0.01（PID控制且双输出时设定）

EH

~ 9999（双输出时设定）对应调整模式下0~9999   对应调整模式下

或

或

~9999（双输出时设定） 对应调整模式下

H

第二组输出磁滞设定值

（视加热/冷却控制选择决定）

单位为0.1%（写入只在手动控制模式下有效）

H

输出1输出量读取及写入

对应运转模式下

H 输出2输出量读取及写入

单位为0.1%（写入只在手动控制模式下有效，双输出PID及手动控制RUN时显示） 对应运转模式下

刻度= 2.8μA = 1.3mV（模拟输出时设定显示）

H

仿真线性输出上限调整

对应调整模式下

刻度= 2.8μA = 1.3mV（模拟输出时设定显示）

H

仿真线性输出下限调整

对应调整模式下

H 1017H 1018H 1019H 101AH 101BH

温度误差调整值 设定模式小数点 阀位全关至全开所需时间阀位DeadBand的设定 阀位设定回授信号上限值阀位设定回授信号下限值

.9 ~  99.9。单位：0.1   对应调整模式下0~3  对应运转模式下0.1~999.9  对应调整模式下

~ 100%，单位为0.1%   对应调整模式下0~1024  对应调整模式下0~1024  对应调整模式下0~4  对应调整模式下

参数选择

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

量测范围内有效，单位为0.1 刻度

DH

对应PID参数的SV值

对应调整模式下

H 1021H 1022H

报警1输出模式 报警2输出模式 报警3输出模式

对应设定模式下的对应设定模式下的对应设定模式下的

：无（预设），1~3：设定警报一~警报三动作

H

系统警报设定

对应设定模式下的

H 1025H 1026H 1027H 1028H 1029H 102AH 102BH 102CH

警报输出1上限报警值 警报输出1下限报警值 警报输出2上限报警值 警报输出2下限报警值 警报输出3上限报警值 警报输出3下限报警值 读写LED状态

对应运转模式下的对应运转模式下的对应运转模式下的对应运转模式下的对应运转模式下的对应运转模式下的

(0.1为单位)

: ALM3, b1: ALM2, b2: ℉, b3: ℃, b4: ALM1, b5: OUT2, b6:OUT1, b7: AT

：正常，1：全锁定，11：设定值可调。

读写按键状态：Set，b1：Select，b2：Up，b3：Down。0 为按下面板锁定功能状态

对应运转模式下

读值 102FH

单位：0.1A  对应运转模式下

软件版本表示为 0x10http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad740

~ 7  对应运转模式下

时设定）

H 开始执行的样式编号

（PID程序控制及

H~1047H

样式内执行 步骤数设定 重复执行目前 样式循环次数

~ 7 = N，表示此样式由步骤0 执行到步骤N 为止  对应设定模式下的

~ 99 代表此样式执行1 ~ 100 次 对应设定模式下

H~1057H 1060H~1067H 目前样式连接~ 8，8 代表程序结束，0~7 表示此样式结束后所要

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

编号设定

执行的下一样式号码     对应设定模式下

H~203FH

样式0~7目标温度设定（样式0温度设于2000H~2007H）

样式0~7执行时间度设定（样式0时间设于2080H~2087H）

~ 9999   对应设定模式下时间 0 ~ 900（每一刻度1 分） 对应设定模式下

~

~

H~20BFH

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DTB9696VR：位寄存器地址及内容（对应触摸屏1X地址）

：（预设）通讯写入禁止，1：通讯写入允许

H

通讯写入选择

对应设定模式下

H

温度单位显示选择

：℉，1：℃ / 线性输入（预设）对应设定模式下0：无小数显示，1：有小数显示。除了Type B、S、R 以

H 小数点选择

外 皆有效    对应运转模式下://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar

：自动调谐停止（预设），1：自动调谐开始

H

读写自动调谐状态

对应调整模式下

H 0815H 0816H 0817H 0818H

控制执行/停止设定 可过程控制执行结束设定 可过程控制执行暂停设定 读写阀位设定回授状态 读写阀位回授自动调谐状态

：停止， 1：执行（预设） 对应运转模式下0：执行(预设)，1：结束  对应运转模式下0：执行(预设)，1：暂停  对应运转模式下0：没有回授(预设)，1：有回授

：自动调谐停止(预设)，1：自动调谐开始

.通讯功能码说明

使用Modbus（ASCII）通信协议；通讯地址设定可选择1~255，通讯地址0 为广播地址。

功能码（Function）：03H读出寄存器內容（最多三个WORD）。06H写入一个WORD至寄存器。

支持的寄存器

Address

Address

Notes

系统内部/外部输出节点系统内部/外部输入节点模拟输入数据寄存器数据寄存器

电缆制作

DVP RS485-2通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

HMI

.16 EB-MOD2P-01（总线桥） 串口通讯

-MOD2P-01

Module

on the CPU unit RS485 on the CPU unit RS422 on the CPU unit://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar

Bridge EB-MOD2P-01

通讯参数及电缆制作

-MOD2P-01

Module

on the CPU unit RS422 on the CPU unit RS485 on the CPU unit

TypeRS232 RS422 RS485

[此处图片未下载成功]

Bridge

通讯设置

默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：1 RS232通讯

注意：ev5000软件中通讯参数设置需与总线桥面板上一致。

RS422通讯

[此处图片未下载成功]

通讯

[此处图片未下载成功]

-300软件中安装GSD文件

步骤 ：

（1）.在HW Config中关闭所有站。

（2）.选择菜单命令选项 &gt; 安装GSD文件。  （3）.在出现的&quot;安装*.GSD文件&quot;对话框中，选择来源： 包含*.GSD文件的文件夹，或包含*.GSD文件的STEP 7项目

（4）.从*.GSD文件列表中选择一个或多个文件，然后点击&quot;安装&quot;按钮。 （5）.将相关的图标（.BMP文件）拷贝到相关路径，比如BRIDGE产品：Bitmap_Device       = &quot;EVIEW&quot;，那么需要将BMP文件“EVIEW&quot;拷贝到相关路径：c:data或c:

安装http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74完毕后，在PROFIBUS DP下可以找到相应标志

组态配置

（1）s7-300软件点击使用向导建立工程

（2）双击HW Config中DP—》属性——》新建

（3）确定后则出现如下图连接

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注意：DP和MPI的地址号不能相同。可双击地址号改变地址号 （4）双击GATEWAY—》eview---》B_MO1扩充地址范围

[此处图片未下载成功]

注意：BRIDGE的组态配置一定得首先配置12BYTES的DI/DO资源，AI/AO资源可选择配置 （5）块中必须有OB1，OB82，OB86，OB100，OB121，OB122，否则plc断电重启，通讯不会自动恢复。

[此处图片未下载成功]

（6）保存编译，下载到模块，则会发现总线中prifibus灯亮 （7）完成组态后，即进行相关编程。

总线桥设置：

(1). Profibus的ID可拨动面板上profibus ID端8位DIP开关选择（DIP1对应二进制最低位，DIP8对应最高位），范围为3～125；

必须与西门子软件中配置的一致。以上图为例，如软件中配置为3，则总线桥面板上profibus ID端DIP开关1、2为ON,其余为OFF. （2）. profibus支持下列波特率：9.6Kbit/s、19.2Kbit/s、45.45Kbit/s、93.75Kbit/s、187.5Kbit/s、0.5Mbit/s、1.5Mbit/s、3Mbit/s、6Mbit/s、12Mbit/s，并且接口具备波特率自适应能力，无需设置。 (3). A型电缆（紫色），连接s7-300的DP端与总线桥的profibus端。两端有有源总线终端电阻，s7-300端开关为off，总线端开关为on

(4). modbus的波特率可拨动面板上modbus ID端DIP1-3开关选择，支http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74持1200～115200共8种波特率。具体设置如下:

2400 4800 9600

OFF

(5) modbus的站号可拨动面板上modbus ID端DIP4-8开关选择，支持1～31种站号（DIP4对应二进制最低位，DIP8对应最高位；如果DIP4为ON，DIP5~8为OFF，表明站号为00001，即1号站）。

支持的寄存器

-MOD2P-01

Address

Address

------ ------

系统内部/外部输出节点系统内部/外部输入节点数据寄存器节点1.00-60.15数据寄存器节点1.00-60.15模拟输入数据寄存器数据寄存器数据寄存器数据寄存器数据寄存器数据寄存器注意：ev5000中寄存器与s7-300软件对应关系如下 4X-DINV------------PID

如：4X-DINV1------------PID256     4X-DINV3------------PID260 3X-DINV------------PQD

如：3X-DINV1------------PQD256    3X-DINV3------------PQD260 4X -------------------PIW

如：4X1 --------------------PIW256    4X2--------------------PIW258 3X--------------------PQW

如：3X1---------------------PQW256  3X2---------------------PQW258 0X--------------------I

如：0X1--------------------I0.http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad740     0X9--------------------I1.0 1X--------------------Q

如：1X1--------------------Q0.0    1X9--------------------Q1.0 4X_BIT -------------------PIW（二进制）

如：4X_BIT1.0~~1.15-------------------PIW256（二进制） 3X_BIT--------------------PQW（二进制）

如：3X_BIT1.0~~1.15--------------------PQW256（二进制）

电缆制作

通讯线

-4通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

-2通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.17 ENDA 串口通讯

ELC ETC

devices

EPC EDP

Module

-2 on the CPU unit RS485-2 on the CPU unit RS485-2 on the CPU unit RS485-2 on the CPU unit RS485-2 ohttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74n the CPU unit

Controller/PLC Devices Driver

通讯参数及电缆制作

ENDA

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

CPU ELC

Module

-2 on the CPU unit

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74TypeRS485

devices

EUC EPC EDP

-2 on the CPU unit

[此处图片未下载成功]

RS485-2 on the CPU unitRS485-2 on the CPU unitRS485-2 on the CPU unit

RS485 RS485 RS485

通讯设置

Devices: 默认通讯参数：9600，8，1，无；站号：1

支持的寄存器

PLC Devices

Output Relay Input Relay (read only) Output Register Input Register (read only)

Address MB 0-65535 IP 0-65535 ------ ------

Address

0-65535IR 0-65535

Controller Devices

Coils

input (read only)

Registers Input Register (read only)

Address Coils 0-65535DI 0-65535 ------ ------

Address

0-65535IR 0-65535

电缆制作

通讯线

.18 Emerson NetWork Power（艾默生） 串口通讯

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ries Emerson Ec10 Emerson Ec20

-1006BRA Ec20-2012BRA Ec20-3232BRA

Module

on the CPU unit RS232 on the CPU unit

EC10 Emerson EC20

通讯参数及电缆制作

Emerson Ec10 Emerson Ec20

-1006BRA

Module RS232 on the CPU unitRS485 on port1

TypeRS232 RS485-2 RS232 RS485-2

[此处图片未下载成功]

-2012BRA RS232 on the CPU unitEc20-3232BRA RS485 on port1

通讯参数设置

默认通讯参数：19200，8，偶，1；站号：1 RS232通讯

通讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

设置

. 2.

此系列PLC有Port 0和Port 1，其中 Port 1口支持RS232和RS485 Port0 口设置：

[此处图片未下载成功]

口设置：

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

Ec10

Address

Address

------ ------

Notes 系统内部/外部输出节点 系统内部/外部输入节点中间辅助寄存器特殊辅助寄存器步进状态继电器------ 计时器------ 计数器------

数据寄存器特殊数据寄存器变址寻址寄存器定时器计数器（32位）数据寄存器（32位）特殊数据寄存器（32位）

计数器

[此处图片未下载成功]

Ec20

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Word Address

[此处图片未下载成功]

------ ------

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Notes 系统内部/外部输出节点

[此处图片未下载成功]

系统内部/外部输入节点中间辅助寄存器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

特殊辅助寄存器步进状态继电器------

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

计时器------

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

计数器------

[此处图片未下载成功]

数据寄存器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

特殊数据寄存器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

变址寻址寄存器定时器计数器（32位）数据寄存器（32位）特殊数据寄存器（32

[此处图片未下载成功]

位）

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

计数器电缆制作

通讯

-2通讯

.19 EPower（科士达） 串口通讯

Module CPU Direct

EPower

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74EPower Slave

通讯参数及电缆制作

Module

Type

[此处图片未下载成功]

RS232

通讯设置

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：0

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

Address

Address

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74r------ UPSData 0-70 UPSDisp

[此处图片未下载成功]

0 UPSCommand

[此处图片未下载成功]

0-52

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DDDDD

驱动中注意：

需用定时器将寄存器的值传给LW、LB,具体参见地址对应表.xls UPSCommand要与UPSSet、宏指令配合使用；

要与UPStexr、UPSPanel、宏指令配合使用。 Epower触摸屏工程注意：

必须要有，否则会组包，影响数据的正确性；建议将UPSData0放置与公共窗口。 UPSData的位可用LW.B表示

电缆制作

口与ups通讯板连接电缆

口与组态王软件´�口调试工具连接电缆

[此处图片未下载成功]

.20 eView Master 与 Eview Slave（主从协议连接串口通讯）

串口通讯 Series Eview Master Eview Slave

Module

Eview Master Eview Slave

通讯参数及电缆制作

Eview Master Eview Slave

Module

Type

[此处图片未下载成功]

通讯参数设置

MASTER 默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：1

SLAVE默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：1://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

B 0 – 65535 ------

Address

[此处图片未下载成功]

------ W 0 – 65535

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DDDDD DDDDD

[此处图片未下载成功]

Notes

电缆制作

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.21 Facon Corporation（永宏） 串口通讯

MA/MC FBs-14MA/MC FBs-20MA/MC FBs-24MA/MC FBs-32MA/MC FBs-40MA/MC FBs-60MA/MC FBs-20MN FBs-32MN FBs-44MN

Module

on the CPU unit FBS-CB25-3

0 Port 1 Port 2

FB Modbus RTU

[此处图片未下载成功]

FBe-20MA FBe-28MA FBe-40MA

/FBn

MC FBe-28MC FBe-40MC FBn-19MCT FBn-26MCT FBn-36MCT

unit

0 Port 0

unit FB-DTBR FB-DTBR-E

1 Port 2

通讯参数及电缆制作

FACON FB Modbus RTU

Module

Type

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ameter

[此处图片未下载成功]

Cable

on the CPU

FBS-CB25-3

RS485 RS232 RS485

MA

MAT

MC

MA

MC

通讯参数设置

FB协议默认通讯参数:9600，7，偶，1；站号：1 RS232通讯

-CB25-3模块RS485通讯

-CB25-3模块通讯

RTU协议RS232通讯

[此处图片未下载成功]

RTU协议RS485-2通讯

[此处图片未下载成功]

注意：具体通讯参数选择需与软件中通讯口参数、通讯协议设置的一致。

支持的寄存器

外部输入节点  外部输出节点

[此处图片未下载成功]

Bit Address

Address

内部辅助节点 顺序控制节点 定时器节点 计数器节点

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

数据寄存器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

数据寄存器 定时器缓存器 计数器缓存器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

计数器缓存器

[此处图片未下载成功]

(32位) 注：HR寄存器对应plc中的R

[此处图片未下载成功]

寄存器

[此处图片未下载成功]

DR寄存器对应PLC中的D寄存器 TMR寄存器对应plc中的T寄存器

[此处图片未下载成功]

CTR寄存器对应

[此处图片未下载成功]

plc中C寄存器

寄存器即对应plc软件中的32位C寄存器，例如：DRC200==C200

[此处图片未下载成功]

电缆制作

[此处图片未下载成功]

RS232

[此处图片未下载成功]

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

-CB25-3模块通讯

通讯线

HMI

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

9pin D-SUB female/male

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

RS485通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

6.22 Fuji SPB（富士） 串口通讯

SPB NB

NW0P20T-31 NB2U24R-11

Module

interface on the CPU RS485 interface on the CPU

SPB

通讯参数及电缆制作

CPU NB NB2U24R-11

Module

interface on the CPU

interface on the CPU

TypeRS485-4RS485-4

Cable

通讯参数设置

默认通讯参数：19200，8，奇，1；站号：0

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注意：HMI协议超时时间2默认为65535。当PLC内部设置密码后，HMI中寄存器只能读不能写。如需可写，则可修改协议超时时间2参数，参数值等于PLC内部密码。举例：PLC内部设置密码为1234，则修改协议超时时间2为1234。PLC内部密码为0010，则修改协议超时时间2为10。

支持的寄存器

Data register Special relay Counter contact Timer contact Keep relay Auxiliary relay Output relay Input relay Timer contact Counter contac Data register Special register Link register(0 slot) Link register(1 slot) Link register(2 slot) Link register(3 slot) Link register(4 slot) Link register(5 slot) Link register(6 slot)

Address D 0~6FF.F M_special 0~1FF

0~FF T 0~1FF L 0~FFF M 0~FFF Y 0~3FF X 0~3FF ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Address

0~3FF CW 0~FF DW 0~6FF DW_special 0~1FF

0~7FF W1 0~7FF W2 0~7http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74FF W3 0~7FF W4 0~7FF W5 0~7FF W6 0~7FF

------ Link register(7 slot) W7 0~7FF

注意：1、M_special 0、DW_special 0在plc软件中监控对应M_special 8000、DW_special 8000；

[此处图片未下载成功]

NB

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Data register Special relay Counter contact Timer contact Keep relay Auxiliary relay Output relay Input relay Timer contact Counter contac Data register Special register

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

D 0~3F.F M_special 0~1FF

0~1F T 0~1F L 0~1FF M 0~3FF Y 0~3F X 0~3F ------

[此处图片未下载成功]

------ ------ ------

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Format

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Notes

[此处图片未下载成功]

onlyTW 0~1F

[此处图片http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74未下载成功]

CW 0~1F DW 0~3F DW_special 0~1FF

电缆制作

.23 GE Fanuc Automation Inc. 串口通讯

Module

-30 IC693CPU311

CPU313

CPU321 IC693CPU323 IC693CPU331 GE Fanuc Series Supply SNP

IC693CPU351 IC693CPU352 IC693CPU360 IC693CPU363 IC693CPU364 IC693CPU374 IC693CSE311 IC693CSE313 IC693CSE323 IC693CSE331 IC693CSE340 IC693CPU311 IC693CPU313 IC693CPU321 IC693CPU323 IC693CPU331 IC693CPU340 IC693CPU341 IC693CPU350 IC693CPU360 IC693CPU364 IC693CPU351 IC693CPU352 IC693CPU363 IC693CPU374

系列

/002/005 CPUE05

on Power Supply

CMM311

on Power Supply Port1 on CPU unit Port2 on CPU unitI IC693CMM311 Port on Power Supply IC693CMM311 RS232 on port1 RS485 on port2 RS232 on port1

SNP-X

UAL004/005/006 IC200UDD110/120/212

Micro &amp;

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74parIC200UDR005/006/010

系列

UAA007 IC200UAR028

on port2

网口通讯（不支持直接在线）

Module

90-30

CPU313 CPU323 CPU331 IC693CMM321

TCP

CPU350 CPU351 CPU352 CPU360 CPU363 CSE311 CSE313 CSE323 CSE331 CSE340 CPU364 CPU374 CPU731 CPU771 CPU772 CPU780 CPU781 CPU782 CPU788 CPU789 CPM790 CPM915 CPM925 CSE784 CSE924 CSE925 CPX772 CPX782 CPX928 CPX935 CGR772 CGR935 CPE010 CPE020 CRE020

90-70 IC697CMM742 (Type2)

RX7i

通讯参数及电缆制作

Module

Type

Cable

CPU unit RS485-4 IC693CMM311RS232 on port1

90-30 IC693CPU374 VersaMax系CPU001/002/005

RS485-4 RS232

列RS485 on port2

-4 RS232

owner cable

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74UAL004/005/006 RS232 on port1

IC200UDD110/120/212 IC200UDR005/006/010

on port2

系列 IC200UAA007

UAR028

-4

网口通讯参数及电缆制作

Module

Type

CPU313 CPU323 CPU331 CPU340 CPU341 CPU350 CPU351

CMM321

CPU360 CPU363 CSE311 CSE313 CSE323 CSE331 CSE340

90-30

CPU374 CPU

90-70

IC697CMM742 (Type2) CPU771 CPU772 CPU780 CPU781 CPU782 CPU788 CPU789 CPM790

CPX928 CPX935 CGR772 CGR935

[此处图片未下载成功]

RX7i

[此处图片未下载成功]

CPE020

串口通讯参数设置

Fanuc Series SNP协议默认通讯参数：19200，8，奇，1；站号：1 RS232通讯

通讯

SNP-X协议默认通讯参数：19200，8，奇，1；站号：1 RS232通讯

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par通讯

[此处图片未下载成功]

注意：plc软件中要设置相应的通讯参数

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

网口通讯参数设置

：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

:

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

Address

[此处图片未下载成功]

Word Address

[此处图片未下载成功]

01-32

[此处图片未下载成功]

01-32System

01-32

-32001-2560001-4096Genius Global

Analog Output

0001-1280Q 0001-2048

------

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

AQ 001-512 AI 0001-2048 R 0001-9999

DDDD DDDD

-256

地址对应关系

电缆制作

Fanuc Series SNP RS232通讯

直接用GE公司配的通讯电缆与触摸屏通讯

系列 RS232通http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74讯

Micro &amp; Nano系列 RS232通讯

通讯模块CMM311

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

-30/VersaMax RS422通讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

HMI

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯线

直接与HMI连，用交叉网线；经hub或switch通讯，直连或交叉网线均可。 a. 交叉网线接线图：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

. 直连网线接线图： HMI Ethernet

[此处图片未下载成功]

Ethernet Hub or Switch

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

6.24 Haiwell（海为） 串口通讯

E/S

HW-S16ZA220R

Module RS232 on com1 RS485 on com2

通讯参数及电缆制作

E/S

HW-S16ZA220R

Module RS232 on com1RS485 on com2

TypeRS232 RS485

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar[此处图片未下载成功]

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，8，奇，1；站号：1 RS232通讯

通讯

支持的寄存器

系统状态位

[此处图片未下载成功]

计数器（输出线圈状态） 定时器（输出线圈状态）

内部寄存器

[此处图片未下载成功]

开关量输出 开关量输入 系统寄存器 计数器（当前值寄存器） 计数器（当前值寄存器） 定时器（当前值寄存器）

[此处图片未下载成功]

内部寄存器 模拟量输出 模拟量输入

Address SM0–215

[此处图片未下载成功]

C0–127 T0–127 M0–2047 Y0–127 X0–127

[此处图片未下载成功]

------- ------- ------- -------

[此处图片未下载成功]

------- ------- -------

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Format

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Notes

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

SV0-139

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

CCV_16 0-47&amp;80-127

_32 48-79

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

TCV0-127

[此处图片未下载成功]

V0-2047

[此处图片未下载成功]

AQ0-31 AI0-31

[此处图片未下载成功]

电缆制作

RS232通讯线

RS485通讯线

6.25 HanG（汉光电表） 串口通讯

HanG

DTS3338

Module

on the CPU unit

通讯参数及电缆制作

HanG

DTS3338

Module

on the CPU unit

Type RS485

[此处图片未下载成功]

Cable

通讯参数设置

默认通讯参数：1200，8，偶，1；站号：0

支持的寄存器

Address

Address

密码表号新表初始化注意：其中ANUM用文本元件显示表号。AMVD的数据格式http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74为有符号整数

寄存器值电缆制作

HMI

.26 Hitachi IES Co., Ltd（日立） 串口通讯

H-28 H-40 H-64

(CPU-02H) H-250(CPU21-02H) H-252B(CPU22-02HB) H-252C(CPU22-02HC) H-300(CPU-03Ha) H-302(CPU2-03H) H-700(CPU-07Ha) H-702(CPU2-07H) H-2000(CPU-20Ha) H-2002(CPU2-20H) H-4010(CPU3-40H) H-1002(CPU2-10H) H-300(CPU-03Ha) H-302(CPU2-03H) H-700(CPU-07Ha) H-702(CPU2-07H) H-2000(CPU-20Ha) H-2002(CPU2-20H) H-4010(CPU3-40H) H-1002(CPU2-10H)

Module

on CPU

-H COMM-2H

H

(EH-CPU104) EH-150(EH-CPU104A) Serial port 1 on CPU Serial port 2 on CPU

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

EH-150(EH-CPU308A) EH-150(EH-CPU316) EH-150(EH-CPU316A) EH-150(EH-CPU448) EH-http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74150(EH-CPU448A) EH-150(EH-CPU516) EH-150(EH-CPU548) EH-150(EH-CPU516) EH-150(EH-CPU548) MICRO-EH(EH-D10      ) MICRO-EH(EH-A14      ) MICRO-EH(EH-D14      ) MICRO-EH(EH-A23      ) MICRO-EH(EH-D23      ) MICRO-EH(EH-A28      ) MICRO-EH(EH-D28      )

-EH

1 on EH-SIO Port 2 on EH-SIO

1 on CPU

-EH(EH-A23      ) MICRO-EH(EH-D23      ) MICRO-EH(EH-A28      ) MICRO-EH(EH-D28      ) MICRO-EH(EH-A64      ) MICRO-EH(EH-D64      ) MICRO-EH(EH-A40      ) MICRO-EH(EH-D40      ) MICRO-EH(EH-A20      ) MICRO-EH(EH-D20      )

2 on CPU

on CPU

-OB232 EH-OB485

通讯参数及电缆制作

Module

Type

Cable

on the CPU

RS485

port 1 on CPU

port 2 on CPUMICRO-EH EH-A23DR

1 on CPU Port 2 on CPU

通讯参数设置://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par

默认通讯参数：19200，7，偶，1；站号：0 RS232通讯

通讯

[此处图片未下载成功]

设置：

. 通信设置

在EH 系列中，通常只有port 1 可使用procedure 2 进行通讯。选用何种procedure 则透过DIP开关及特定的Special Internal Input (WR)。

EH150系列中，仅EHCPU***A/448/516/548 可以使用procedure 2。 　EH PLC 与PC 仅能以 procedure 1 连接 (@19200bps)。 2. CPU 相关事项 　DIP 5 必须置为 On 　若 DIP 5 为 On，PLC会以WR F037 的值来判断该使用的procedure(1 or2)。要设定该地址则写入值的最高位必须为1，如此PLC 才会将其余7 位数据写入。此数据在PLC 断电重开后不会消失。因此，

写入 0x8000，重开后该地址值为0x0000，以 procedure 1 通讯。 o 写入 0xC000，重开后该地址值为0x4000，以procedure 2 通讯。 　DIP 3, 4 设定 port 1通讯速率

3 on, 4 off 为 19200 bps 　DIP 6, PHL设定port 2通讯速率

6 off, PHL on为19200 bps

DIP 开关用来设定通讯速率

[此处图片未下载成功]

o SW1 on 为 19200 bps

PLC 会以WR F01A 的值来判断该使用的 procedure(1 or 2)。不同于 EH150，设定该地址不需将最高位设为1，当数据在PLC断电重开后会消失。不过若是将R 7F6 位设为1，则 WR F01A 的数据会被存储在 Flash memory中。

0x0000 for procedure 1. o http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad740x8000 for procedure 2. 注意：若设定为 procedure 2 并写入Flash memory，则仅支持procedure 1 的外围或应用程序(ladder editor)将无法与其联机。

支持的寄存器

EH-A23DR

Address

Address

.000-5A.09500.000-5A.095100.000-9FF.095100.000-9FF.0950000-FFFFData Area First CPU Link Second CPU Link

0000-FFFFL 00000-03FFFL 10000-FFFFF

000.00-05A.09 WX 100.00-9FF.09

.DD HHH.DD

OnlyRead Only

-65535

------ External Input External Output Remote Input Remote Output Word Internal Output Special Word Output Data Area First CPU Link Second CPU Link

------

------

0000- FFFF

00000-65535 DDDDD  备注：X0.015对应plc地址X15，Y1.000对应plc地址Y100，WX0.09对应plc地址WX9，WY1.00

对应PLC地址WY10。其中小数点后面的一位是编址占用的，有效的地址是从小数点后2位开始，对应plc地址是去掉小数点和小数点后面的第一位上的0。

对应关系请查看下表：

Address Word Adhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74dress PLC地址 Notes X 00.000-00.047 X 0000-0047   Y 01.000-01.031 Y 0100-0131

000.00-000.03 WX 0000-0003

WY 001.00-Y001.01 WY 0010-0011

注意事项：

,Y,WX,WY的实际地址范围是根据客户所应用的PLC的I/O分配地址而定，客户在使用的过程要确认自己的I/O地址（在此协议编写过程中，使用的是Hitachi EH-A23DR型号的PLC，其所支持的I/O地址为X00.000-X00.047，Y01.000-Y01.031，WX000.00-WX000.03，WY001.00-WY001.01）不能使用I/O分配以外的地址。要与Hitachi软件相对应。

电缆制作

与编程软件连接,编程线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

EH-A23DR RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

EH-A23DR RS422通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.27 Hitachi Inverter（日立变频器） 串口通讯

Hitachi Inverter

SJ300

Module RS485-2

SJ300

通讯参数及电缆制作

Hitachi Inverter

SJ300

Module RS485-2

[此处图片未下载成功]

通讯参数设置

默认通讯参数：4800，7，无，1；站号：1://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

内部设置

代码

名称

描述

频率设定选择端子)/02(操作器)/03(RS485)/04(选件1)/05(选件2) A002 运行设定选择端子)/02(操作器)/03(RS485) /04(选件1)/05(选件2) C71 C72 通讯传输速率闭合回路检测)/ 03(2400bps)/ 04(4800bps)/ 05(9600bps)/ 06(19200bps)通讯局号设定

C73 C74 C75

通讯位长选择bit)/8(8 bit) 通讯奇偶性选择通讯停止位选择

(无奇偶)/01(偶)/02(奇) 1(bit)/2(bit)

注意：与触摸屏通讯，A001, A002均必须设置为03（RS485）。

支持的寄存器

Address

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DD

[此处图片未下载成功]

DDD

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DDDDD DDDD

[此处图片未下载成功]

DDD DDD D D D DD D DD D D

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Write only Write only Write only Read only Read only Read only Write only

Extend Func 0~50 H Ehttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74xtend Func 0~512

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

F Func Date 0~65535

[此处图片未下载成功]

C Func Date 0~65535

正转/反转/停止 频率设定 智能端子状态 监视数据 变频器状态

------ ------  ------  ------

Func Date 0~999 A Func Date 0~999 (00)FWD/REW/STOP 0 (01)FREQ SET 0

(02)TerminalPoint State 0~7 (03)Surveillance Date 0~12 (04)Transducer State 0~3

跳闸记录(05)Trip Record 0~54 还原为初始值(08)Revert 0 重新计算电机常数(0B)Recount Motor Cons 0 存入EEPROM

------

EEPROM 0

注意：(02)TerminalPoint State 0~7使用文本元件

电缆制作

-2通讯线

.28 Hollysys Corporation（和利时） 串口通讯

CPU

Module

Hollysys LM

LM3107

port0 on CPU 485 Serial port1 on CPU 232 RS232 on CPU

LM

通讯参数及电缆制作

Hollysys LM

LM3109 LM3107

Module

on the CPU unit RS485on the Chttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74PU unit RS232 on the CPU unit

TypeRS232 RS485 RS232

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯参数设置

默认通讯参数：38400，8，无，1；站号：51 RS232通讯

通讯

支持的寄存器

Address

Address

Notes

系统内/外部输入节点

系统内/外部输出节点中间辅助寄存器模拟量输入寄存器模拟量输出寄存器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.O M0-99

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

被系统诊断所占用------

[此处图片未下载成功]

IW、

[此处图片未下载成功]

QW、 MW 、MD

[此处图片未下载成功]

必须为偶数；

中间寄存器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

IW，QW需加模块可以到

；

[此处图片未下载成功]

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

中间寄存器

[此处图片未下载成功]

------

注意

[此处图片未下载成功]

: I

[此处图片未下载成功]

，IW寄存器为只读寄存器，不可进行写操作；

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

电缆制作

LM RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

LM RS485通讯线

.29 HuaDa HD-JZ06 http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74串口通讯

Module

on the CPU unit RS485 on the CPU unit

HD-JZ06 HuaDa HD Slave

通讯参数及电缆制作

Module

Type RS232 RS485

on the CPU unit

on the CPU unit

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：1 RS232通讯

[此处图片未下载成功]

通讯

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

触摸屏内部寄存器

Address

Address

0-4095

单片机寄存器单片机寄存器

触摸屏内部寄存器电缆制作

端口

端口

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.30 IDEC Corporation（和泉） 串口通讯

Module

on the CPU unit

SMART FC4A-C10R2

MicroSmart

通讯参数及电缆制作

MICRO SMART

Module

TypeRS232

A-C10R2 RS232 on the CPU unit

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，7，偶，1；站号：0

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

内部寄存器

输出 输入 数据寄存器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

计数器当前值

[此处图片未下载成功]

计数器预设值 定时器当前值 定时器预设值

Address M 0.0-127.7 Q 0.0-30.7 I 0.0-30.7 ------

[此处图片未下载成功]

------ ------ ------

Address

------ ------ --http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74---- D 0-8199

[此处图片未下载成功]

C_CV 0-99 C_SV 0-99 T_CV 0-99

DDD.O DD.O

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DD.O DDDD

[此处图片未下载成功]

DD

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DD DD

_SV 0-99 DD

注意: plc软件与ev5000中M寄存器的对应关系，如ev5000中M12.1，则对应plc软件中为M121；ev5000中M127.7，则对应plc软件中为M1277。Q、I对应关系同M。

电缆制作

RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

6.31 Inovance Electric Corporation（汇川） 串口通讯

Module CPU direct

CPU direct COM1

注意：1. 所有设备请勿带电插拔！！！

. *1该驱动支持多站号

H2u（不支持多站号） Modbus RTU*1

通讯参数及电缆制作

Module

on the CPU unit

MR

RS422 on the CPU unit H2u RS485 on the CPU unit

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74 on the com1

RTU

on the CPU unit RS485 on the com1

Type RS232 RS485-4 RS485-2 RS485-2 RS485-2 RS485-2

[此处图片未下载成功]

Cable

U

通讯参数设置

监控协议固定为： 9600，7，偶，1；站号：0

通讯

通讯

通讯

[此处图片未下载成功]

设置

通过COM0通信，连接方式为RS485，可通过接线端子配线，需要拔下JP0;

通过COM1通信，连接方式为RS485，需要设置D8126=01h，通过接线端子配线。

[此处图片未下载成功]

-RTU从站协议

通信参数: PLC串口0由D8110, 串口1由D8120决定

[此处图片未下载成功]

设置

设置：D8116=02h，COM0协议为MODBUS-RTU从站。D8111=1，表示站号为1；D8110=81h，表示通讯参数为9600，8，无，1

设置：D8126=02h，COM1协议为MODBUS-RTU从站。D8121=1，表示站号为1；D8120=81h，表示通讯参数为9600，8，无，

[此处图片未下载成功]

1

支持的寄存器

Address

Address

外部输入节点外http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74部输出节点内部辅助节点定时器节点计数器节点

[此处图片未下载成功]

特殊辅助节点

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

状态节点

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

计数器缓存器T 定时器缓存器C

[此处图片未下载成功]

数据寄存器

[此处图片未下载成功]

D

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

特殊数据寄存器SD 计数器缓存器（双字32位）

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

_dword 200-255

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

电缆制作

口通讯线

使用编程电缆通讯,SC-09

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注意：使用RS485，需拔掉JP0短路块

口通讯线

.32 KDN Corporation（凯迪恩） 串口通讯

KDN-K3

-K304-14AR

Module RS232 on the CPU unit

-K3

通讯参数及电缆制作

Module

on the CPU unit

TypeRS232

[此处图片未下载成功]

Cable

通讯参数设置

-K3默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：1 RS232通讯

支持的寄存器

-K3

Address

Address

------ ------

Notes   系统内部/外部输入节点 系统内部/外部输出节点中间辅助寄存器模拟量输入寄存器模拟量输出寄存器中间寄存器中间寄存器注意:

) AIW、 AQW、 VW，VD必须为偶数；

2) AIW 和 I 寄存器只可读不可写。

) PLC里面VR单精度浮点数对应eview屏上的Vhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74D（选择单精度浮点数）

电缆制作

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.33 Kinco Corporation 串口通讯

KINCO

Module

-K306-24AR RS232 on the CPU unit

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74r通讯参数及电缆制作

Module

on the CPU unit RS485 on the port

TypeRS232 RS485

Cable

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：1 RS232通讯

通讯

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

Address

Address

------ ------

Notes   系统内部/外部输入节点 系统内部/外部输出节点中间辅助寄存器模拟量输入寄存器模拟量输出寄存器中间寄存器中间寄存器注意:

）AIW、 AQW、 VW，VD必须为偶数； 2）AIW 和 I 寄存器只可读不可写。

）PLC里面VR单精度浮点数对应eview屏上的VD（选择单精度浮点数）

电缆制作

[此处图片未下载成功]

RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.34 Kinco Servo Series（kinco伺服） 串口通讯://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74arED

ED100 ED200

Module

on the CPU unit RS485 on port RS232 on the CPU unit RS485 on port RS232 on the CPU unit

CD430 CD620

Servo Series

通讯参数及电缆制作

ED

ED100 ED200

Module RS232 on the CPU unitRS485 on port

TypeRS232 RS485-2 RS232 RS485-2 RS232

Cable

on the CPU unit

on port CD  CD420 CD430 CD620

on the CPU unit

通讯设置

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：1

通讯

[此处图片未下载成功]

注意：如伺服控制器中修改了站号，伺服需断电重启，站号才能生效，否则通讯有误。

通讯

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

字类型 字类型 字类型

Address

Address

请参考kinco说明书 请参考kinco说明书 请参考kinco说明书 说明：

此为CONTROLLER的地址，使用触摸屏时，注意编址的规则，具体参照下面的说明。 触摸屏的地址类型：根据伺服的位数http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74来定。只能为20，10，8。 触摸屏的地址为：主地址.子地址

例如kinco伺服驱动说明书第117页，地址2509，子地址06，位数20，触摸屏的编址如图所示：

电缆制作

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.35 Keyence Corporation（基恩士） 串口通讯

KV-16DT

Module CPU Direct

KV-16DT Keyence KV-1000

通讯参数及电缆制作

[此处图片未下载成功]

Series

Module

[此处图片未下载成功]

COMM Type RS232 RS232

[此处图片未下载成功]

Direct CPU Direct

通讯参数设置

DT默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：0

默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：0

支持的寄存器

DT

继电器 继电器 高速计数器 高速计数器比较器

继电器

Address Counter_contact 0- 59915Timer_contact 0- 65535 CTH_contact 0- 511 CTC_contact 0- 511 Relay 0- 32766

Address

-----http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74- ------ ------

计数存储器 计数存储器 时间数据存储器 时间数据存储器 高速计数器 高速计数器 高速计数器比较器 高速计数器比较器 数据存储器 临时数据存储器

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

_current 0- 3915Counter_preset 0- 65535Timer_current 0- 65534Timer_preset 0- 11998 CTH_current 0- 65534 CTH_preset 0- 32766 CTC_current 0-65534 CTC_preset 0- 32766

0- 32766 TM 0- 32766

注意：本协议不支持位和字的数据批量传输.

继电器

[此处图片未下载成功]

控制继电器 内部辅助继电器 锁存继电器 数据存储器 控制存储器 临时数据存储器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

扩展数据存储器

[此处图片未下载成功]

扩展数据存储器

Address R 0-59915 CR 0-3915 MR 0-65535 LR 0-65535 ------ ------ ------ ------ ------

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Notes

[此处图片未下载成功]

DM 0-65534 CM 0-11998

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74载成功]

[此处图片未下载成功]

TM 0-511

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

EM 0-65534 FM 0-32766

[此处图片未下载成功]

电缆制作

DT/ KV-1000 RS232通讯线

注意：水晶头铜片背对自己。

6.36 Koyo Corporation（光洋） 串口通讯

SM24-T DL06 DL105 DL230 DL240 DL250 DL350 DL450

Module

on the CPU unit RS232 on the port1

DIRECT

Direct

on the port2

通讯参数及电缆制作

SM24-T DL05 DL06 DL105 DL230 DL240 DL250 DL350 DL450

Module RS232 on the CPU unitRS232 on the port1

TypeRS232 RS485-2 RS232 RS232

on the port2

-4

[此处图片未下载成功]

Cable

DIRECT

通讯参数设置

系列默认通讯参数：9600，8，奇，1；站号：1 RS232通讯

通讯

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74r

通讯

[此处图片未下载成功]

软件设置

. 必须取消安全密码的功能。

. 必须设定通讯端口采用K sequence协议。

. 注意有工作模式设定开关的cpu单元必须将开关设置在TERM状态。

支持的寄存器

Input Output

Address I(X) 0-477 Q(Y) 0-477 T(T) 0-177 C(CT) 0-177

------

Address

------ ------ ------ ------ R(V) 0-7777

OOO OOO OOO OOO OOOO

Status Counter Status Data Register

电缆制作

KOYO SM24-T系列RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

SM24-T系列RS485通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DL06系列RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

HMI

pin D-SUB female/male

DL06系列RS422通讯线

.37 KTC Srdlink 串口通讯

Module RS232 on CPU unit RS485 on CPU unit

on CPU unit

on CPU unit

SrdLink

通讯参数及电缆制作

Module

Type

on CPU unitRS485 on CPU unitRS232 on CPU unitRS485 on CPU unit

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：1 RS232通讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74r

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

-2通讯

[此处图片未下载成功]

注意：需到软件中修改通讯参数

支持的寄存器

具体参见该公司说明文档

电缆制作

RS232通讯线

用该公司生产的通讯线直接与触摸屏通讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Ktc RS485通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.38 KYL Slave（科易连） 串口通讯

KYL Slave

KYL

Module RS232 on the CPU unit

KYL Slave

通讯参数及电缆制作

KYL Slave

KYL

Module

[此处图片未下载成功]

RS232 on the CPU unit

TypeRS232

通讯参数设置

通讯

支持的寄存器

群关指令

------ ------

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DD

[此处图片未下载成功]

遥控阀门开启操作遥控阀门关闭操作遥控阀地址设置操作LB3

设置获取当前状态错误的阀门开启错误的阀门关闭

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

站号地址1，LB地址

阀位开反馈阀位关反馈

[此处图片未下载成功]

阀控器开盖报警阀控器低压报警显示当前阀门状态遥控阀门开启操作遥控阀门关闭操作遥控阀地址设置操作LB19

设置获取当前状态错误的阀门开启错误的阀门关闭------ DD 显示阀门状态站号地址2，LB地址（LB地址在站号1基础上加16） 阀位开反馈阀位关反馈

阀控器开盖报警阀控器低压报警显示当前阀门状态显示阀门状态电缆制作

通讯接线

.39 LENZE（伦茨变频器） 串口通讯

[此处图片未下载成功]

Lenze Lecom A/B

-EV

on the CPU unit

Lecom_AB

通讯参数及电缆制作

Lenze

A/B

EVF9323-EV

Module RS232 on the CPU unitRS485 on the CPU unit

TypeRS232 RS485

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，7，偶，1；站号：1 RS232通讯

通讯

支持的寄存器

具体查看LECOM软件：global drive control 注意：code_H:数据类型为十六进制

_F:数据类型为单精度浮点数

code_D: 数据类型为十进制

电缆制作

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74rLecom AB RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

AB RS485通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.40 LS Industrial Systems Co., Ltd.（LG） 串口通讯

M-DR10UE K7M-DR20U K7M-DT30U K7M-DT40U K7M-DT60U XBC-DN64H XBC-DR32H

Module

S

on CPU unit Port2 on CPU unit

Master KxxxS LG Master K-Cnet LG Modbus RTU

XGT CPU Serial

on the CPU unit RS232 on the channel1 RS485 on the channel2

XGT_Cnet Series

说明：用LG Master K-cnet和LG Modbus Rtu驱动，需将拨码开关上端2拨到ON,下端1拨到OFF,这样才可通讯上（LG Master KxxxS驱动就不用拨动拨码开关），另LG Master KxxxS驱动不能用485通讯,仅cnet协议支持PLC站号。

通讯参数及电缆制作

CPU

Module

Type

K7M-DR10UE

S

M-DRhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad7420U XBC-DN64H XBC-DR32H

on CPU unit Port2 on CPU unit Port1 on CPU unit Port2 on CPU unit RS232 on the CPU unitRS232 on the channel1RS485 on the channel2

RS485-2 RS232 RS485-2 RS232 RS232 RS485

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

XG

通讯参数设置

Master K-cnet协议默认通讯参数：38400，8，无，1；站号：1 RS232通讯

通讯

S KxxxS协议RS232默认通讯参数：38400，8，无，1；站号：1

Modbus Rtu协议RS232默认通讯参数：38400，8，无，1；站号：1

[此处图片未下载成功]

XGT CPU Serial协议默认通讯参数：115200，8，无，1；站号0

注意：该协议只支持115200波特率，不支持站号。

[此处图片未下载成功]

RS232

XGT_Cnet Series协议默认通讯参数：9600，8，无，1；站号0 RS232

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

RS485

软件设置

. 用LG Master K-Cnet驱动，软件设置如下，右边的需选择正确

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

2. 用LG Modbus RTU驱动，软件设置如下，右边的需选择http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74正确

[此处图片未下载成功]

. 若点击Connect Write Run Monitor Start，出现Cannot Change PLC Mode，需手动控制，让RUN灯熄灭，这样才可以下载，下载完后，需让RUN灯保持亮状态。

注意：与软件连接用交叉线

.“Tools”---“Network Manager”设置通讯参数

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

LG XGT_Cnet Series协议XG5000软件设置

2. PLC必须工作在“OPR”模式，可在plc上设置。

支持的寄存器

S K7M-DR10UE

I/O Relay Auxiliary Relay Link Relay Keep Relay Special Relay

Address P 0.0-63.f M 0.0-191.f L 0.0-63.f K 0.0-31.f F 0.0-31.f

Address

------ ------ ------ ------

DD.H DDD.H DD.H DD.H DD.H

Register

0-4999

注意：位寄存器，如在PLC中地址为F01，而在触摸屏上地址则应设置为F0.1; 如在PLC中地址为

A，而在触摸屏上地址则应设置为F2.A;其他位寄存器地址依次类推。

XGT_Cnet Series协议

File Relay Data Relay Communication Relay

Relay Index Relay Counter Contact Rehttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74lay Timer Contact Relay Special Relay Keep Relay Auxiliary Relay I/O Relay File Register Data Register Communication Register

Register Step Control Register Index Register Counter

Address R_bit 0.0-10239.F D_bit 0.0-10239.F N_bit 0.0-5119.F L_bit 0.0-2047.F Z_bit 0.0-127.F C_bit 0-1023 T_bit 0-1023

Address

------ ------ ------

DDDDD.H DDDDD.H DDDD.H DDDD.H DDD.H DDDD DDDD

.H DDDD.H DDDD.H DDDDD DDDDD DDDD DDDD DDD DDD DDDD

_bit 0.0-4095.F M_bit 0.0-1023.F P_bit 0.0-1023.F

------ ------ ------ ------   ------

------ ------ ------ R_word 0-10239 D_ word 0-10239 N_ word 0-5119 L_ word 0-2047 S_ word 0-127 Z_ word 0-127 C_ word 0-1023

Timer  Special Register Keep Register Auxiliary Register I/O Register

------ ------ ------ ------ ------

_ word 0-1023 F_ word 0-1023 K_ word 0-4095 M_ word 0-1023 P_ word 0-1023

DDDDhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74 DDDD DDDD DDDD

注意：T_bit、C_bit寄存器不支持批量传输。

XGT CPU Serial协议

File Relay Data Relay Communication Relay

Relay Index Relay Counter Contact Relay Timer Contact Relay Special Relay Keep Relay Auxiliary Relay I/O Relay File Register Data Register Communication Register

Register Step Control Register Index Register Counter Set Value Timer Set Value Counter Current Value Timer Current Value Special Register Keep Register Auxiliary Register I/O Register

Address R_bit 0.0-10239.F N_bit 0.0-5119.F L_bit 0.0-2047.F Z_bit 0.0-127.F C_bit 0-1023 T_bit 0-1023 K_bit 0.0-4095.F M_bit 0.0-1023.F P_bit 0.0-1023.F

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Address

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ R 0-10239 D 0-10239 N 0-5119 L 0-2047 S 0-127 Z 0-127 C_ SV 0-1023 T_ SV 0http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74-1023 T_ CV 0-1023 F 0-1023 K 0-4095 M 0-1023 P 0-1023

DDDDD.H DDDD.H DDDD.H DDD.H DDDD DDDD DDDD.H DDDD.H DDDD.H DDDDD DDDDD DDDD DDDD DDD DDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD

.0-10239.F电缆制作

S K-cnet / LG Modbus Rtu协议

通讯线

-2通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

S KxxxS协议RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

XGT CPU Serial协议 RS232通讯电缆

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

XGT_Cnet Series协议

编程电缆

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯电缆

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯电缆

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.41 LUST BUS（变频器） 串口通讯

CDE34.008

CDE34.008

Module RS232 on the CPU unit

LustBus

通讯参数及电缆制作

Module

TypeRS232

CDE34.008 CDE34.008 RS232 on the CPU unit

通讯参数设置

默认通讯参数：57600，7，偶，1；站号：1 RS232通讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

具体查看LUSTBUS软件：DriveManager for c-line drives

电缆制作

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.42 Matsushita Electric Corporation（松下） 串口通讯

FP

Module

port on the Control unit AFPG801 AFPG802 AFPG803 AFPG806

FP

Σ

FP1 FP-M FP2 FP2SH

port on the Control unit RS232C port on the Control unit Tool port on the Control unit RS232C port on the Control unit AFP2462

[此处图片未下载成功]

AFP2465 (AFP2803,AFP2804, FP2805)

port on the Control unit AFP3462

port on the Control unit AFPE224300

-e

AFPE224305 AFPE214322 AFPE214325

SH FP10S FP-X

port on the Control unit RS232C port on the Control unit AFP3462

C port on the Control unit

通讯参数及电缆制作

FP

Link Mhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74odule

port on the Control unit AFPG801 AFPG802 AFPG806 AFPG803 AFPG806

port on the Control unit RS232C port on the Control unitTool port on the Control unit RS232C port on the Control unitTool port on the Control unit RS232C port on the Control unit

Type Parameter Cable

C

(2 wire)RS232C RS232C

FP1 FP-M

FP2SH

C

) wire)

port on the Control unit

port on the Control unit AFPE224300

-e

AFPE224305 AFPE224302 AFPE214322

SH Tool port on the Control unit

C

) RS232C  RS232C

(2 wire)RS232C

FP10S FP-X

C port on the Control unitAFP3462

C port on the Control unit

C

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par注意：

[此处图片未下载成功]

1. 只有FP0(C10CRM/C10CRS/C14CRM/C14CRS/C16T/C16CP/C32CT/C32CP)才有RS232C通讯口，其它型号没有。

. 只有FP1(C24/C40/C56/C72)才有RS232C口，其它型号没有。 3. 只有FP1(C20R/C20T/C32T)才有RS232C口，其它型号没有。

. AFP245是FP2/FP2SH的多组通讯组合。AFP2803,AFP2084和AFP2085是连接AFP2465的通讯模块。

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，8，奇，1；站号：1 RS232通讯

通讯

通讯

支持的寄存器

-C16

Address

Address

外部输出节点外部输入节点定时器节点计数器节点内部辅助节点

.0-62.F

.0-903.F

------

.H DDD.H

定时器、计数器设定值寄存器定时器、计数器实际值寄存器数据寄存器

Address

Address

外部输入节点外部输出节点定时器计数器链接节点内部节点

.0~255.F

.0~911.F

定时器、计数器实际值寄存器定时器、计数器设定值寄存器数据寄存器注意：

). X寄存器，如在PLC中地址为X01，而在触摸屏上地址则应设置为X0.1; 如在PLC中地址为X1F，而在触摸屏上地址则应设置为Xhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad741.F;则Y、R寄存器地址依次类推。 2). EV寄存器在触摸屏上的地址范围可以设置到32767，但协议只支持到9999。

[此处图片未下载成功]

电缆制作

通讯

port：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

端口：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

模块端口：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

HMI

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯

RS422编程口：

其它模块RS422通讯：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.43 Memory map 串口通讯

A-MC11

A-MC11

Module RS422 on the CPU unit

(Master-Slave)

通讯参数及电缆制作

Module

TypeRS422

Cable

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74arBMS005A-MC11 BMS005A-MC11 RS422 on the CPU unit

通讯设置

A默认通讯参数：57600，8，无，1；站号：1

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Word Address

[此处图片未下载成功]

Format

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

———

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

电缆制作

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.44 Millenium3 串口通讯

Millenium 3

Millenium 3

Module RS232 on the CPU unit RS485 on the CPU unit

Millenium 3

通讯参数及电缆制作

[此处图片未下载成功]

CPU

Module

TypeParameterCable

Millenium 3 Millenium 3

on the CPU unitRS485 on the CPU unit

RS485-2

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯设置

communication parameters 115200, 7, 1, even；Station NO.：1

:

：

支持的寄存器

Address

Address

DD

Write only

0~23

Register 24~47

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74r

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Read only

电缆制作

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

RS232

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

RS485-2http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

.45 Mitsubishi Electric Corporation（三菱） 串口通讯

FXCPU

s CPU

Module

on the CPU unit RS485 on the CPU unit RS485 Module RS232 on the CPU unit

n Fx1n Fx2n Fx2N-10GM Fx2N-20GM Fx3u

N-232-BD RS485 on the CPU unit RS485 Module FX2N-232-BD RS232 on the CPU unit RS485 on the CPU unit RS232 on the CPU unit RS485 on the CPU unit FX3U-485ADP

FX0N/1N/2N（不支持多站号）

FX-485ADP/422BD (Multi-station) *1 Mitsubishi FX2N_10GM/20GM Mitsubishi FX3u

FX3u（不支持多站号）

FX1s（不支持多站号）

FX1s（不支持多站号）

FX-485ADP/422BD (Multi-station) *1 Mitsubishi FX0N/1N/2N

FX3U-485-BD FX3U-232-BD

G

on the cpu unit RS232 on the CPU unit QJ71C24 QJ71C24-R2 QJ71C24N  QJ71C24N-R2 QJ71C24N-R4 RS232 on the CPU unit

CPU Q01CPU

C24

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad7471C24-R2  QJ71C24N QJ71C24N-R2 QJ71C24N-R4 RS232 on the CPU unit QJ71C24

C24-R2  QJ71C24N QJ71C24N-R2 QJ71C24N-R4 RS232 on the CPU unit

. Mitsubishi Q_QnA (Link Port) 2. Mitsubishi Melsec Q Mitsubishi FX0N/1N/2N Mitsubishi Q00J (CPU Port)

FX-485ADP/422BD (Multi-station) *1

jCPU

. Mitsubishi Q_QnA (Link Port) 2. Mitsubishi Melsec Q

CPU Q02HCPU Q12HCPU Q25HCPU

HCPU

Q series (CPU Port)

. Mitsubishi Q_QnA (Link Port) 2. Mitsubishi Melsec Q

Q06H

注意：1. 所有设备请勿带电插拔！！！

. *1该驱动支持多站号

通讯参数及电缆制作

Fx1s

Module

on the CPU unit RS485 on the CPU unit RS485 Module

n Fx1n Fx2n

on the CPU unit RS485 on the CPU unit RS485 Module

Type RS232 RS485-4 RS485-4 RS232 RS485-4 RS485-4

Cable

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74 RS232 RS485-4 RS232 RS485-4 RS485-4 RS232 Fx2N-10GM RS232 on the CPU unit

N-20GM RS485 on the CPU unit

on the CPU unit

uc

on the CPU unit RS485 Module RS232 on the CPU unit Melsec Q

jCPU

Q01CPU Q00jCPU Q00CPU Q01CPU Q02CPU Q02HCPU Q12HCPU Q25HCPU Q02CPU Q02HCPU Q12HCPU Q25HCPU Q06HCPU

C24 QJ71C24-R2 QJ71C24N QJ71C24N-R2

[此处图片未下载成功]

QJ71C24 QJ71C24N QJ71C24N-R4

[此处图片未下载成功]

RS485-4 RS232 on the CPU unit RS232 RS232 on the CPU unit RS232 通讯参数设置

1s协议默认通讯参数：9600，7，偶，1；站号：0 RS232通讯

通讯

选择默认通讯参数

2n通讯协议默认通讯参数：9600，7，偶，1；站号：0 RS232通讯

[此处图片未下载成功]

通讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

N-10G/20GM通讯协议默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：0 RS232通讯

[此处图片未下载成功]

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74通讯

[此处图片未下载成功]

3u通讯协议默认通讯参数：9600，7，偶，1；站号：0 RS232通讯

[此处图片未下载成功]

通讯

FX-485ADP/422BD (Multi-station)协议通讯默认通讯参数：19200，7，偶，2；站号：0(支持多站号)

通讯

[此处图片未下载成功]

软件设置

[此处图片未下载成功]

注：软件中需修改寄存器的值，才能通讯上。

设置D8120=OXE89E; 计算机链接[Ch1]通讯格式设置

=0; 计算机连接[Ch1]本地站号设置 D8129=1; 计算机链接[Ch1]超时设置 下载下去将plc复位重启。

-4通讯

[此处图片未下载成功]

软件设置

[此处图片未下载成功]

注：软件中需修改寄存器的值，才能通讯上。

设置D8120=OXE09E; 计算机链接[Ch1]通讯格式设置

=0; 计算机连接[Ch1]本地站号设置 D8129=1; 计算机链接[Ch1]超时设置 下载下去将plc复位重启。

j系列RS232通讯

注意：

.HMI默认值：115200，8，奇，1。

.Plc站号：0（protocol无站号，所以只能1HMI通1PLC）。

.如通讯baudrate不对，HMI会自动设定PLC baudrate为HMI baudrate，所以不需考虑PLC通讯baudrate是否设对。

.此驱动支持有password保护的Q00J型号。

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar

[此处图片未下载成功]

Q00系列默认通讯参数：9600，8，奇，1；站号：0 RS232通讯

[此处图片未下载成功]

、Q01 PLC通讯设置

[此处图片未下载成功]

系列CPU口通讯

.HMI默认值：115200，8，奇，1。

.Plc站号：0（protocol无站号，所以只能1HMI通1PLC）。

.如通讯baudrate不对，HMI会自动设定PLC baudrate为HMI baudrate，所以不需考虑PLC通讯baudrate是否设对。

通讯

H系列CPU口通讯

.HMI默认值：115200，8，奇，1。

.Plc站号：0（protocol无站号，所以只能1HMI通1PLC）。

.如通讯baudrate不对，HMI会自动设定PLC baudrate为HMI baudrate，所以不需考虑PLC通讯baudrate是否设对。

通讯

[此处图片未下载成功]

C24模块通讯：选择Mitsubishi Q_QnA (Link Port)或Mitsubishi Melsec Q驱动

区别：1. Mitsubishi Q_QnA (Link Port)协议优点通讯速度快，缺点是不支持模块的RS232通讯；

. Mitsubishi Melsec Q协议优点支持模块的RS232和RS485通讯，缺点是通讯速度慢。

设置

模块默认通讯参数：9600，8，奇，1；站号：0  RS232

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

RS485

模块也可修改波特率、奇偶校验，站号。PLC设置

.在“parhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ameter”处双击“plc parameter”，选择“I/O assignment”。

[此处图片未下载成功]

. 单击“type”选择“intelligent”，插槽设置与实际模块位置一致

[此处图片未下载成功]

. 单击“switch setting”，设置如下，

[此处图片未下载成功]

、Switch2、Switch3、Switch4、 Switch5属性说明见下图：

[此处图片未下载成功]

假设CH2 485的通讯参数设为19200/8/Odd/1，站号为0，可将Switch3、Switch4、Switch5设置如下图

[此处图片未下载成功]

假设CH1 232的通讯参数设为19200/8/Odd/1，站号为0，可以将Switch1、Switch2、Switch5设置如下图。

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

s

外部输入节点 外部输出节点 内部辅助节点 定时器节点 计数器节点 数据库节点 系统内部节点 计数器缓存器

[此处图片未下载成功]

Bit Address X 00-17 Y 00-15  M 000-511 T 00-63 C 00-31 D 000.0-255.FS 000-127 ------

[此处图片未下载成功]

Word Address Format Notes

00-63

定时器缓存器 数据寄存器 特殊数据寄存器 计数器缓存器（双字32位）

n

外部输入节点 外部输出节点 内部辅助节点 定时器节点 计数器节点 特殊辅助节点 状态节点 计数器缓存器 定时器缓存器 数据寄存器 特殊数据寄存器 计数器缓存器（双字3http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad742位）

N-10GM/20GM

外部输入节点 外部输出节点 内部辅助节点 特殊内部辅助节点 数据寄存器 特殊数据寄存器

Address X 00-67 Y 00-67  M 000-511 SM9000-9175

------

------

Address

000-3999 SD 9000-9599 FD 4000-6999

Address X 000-377 Y 000-377 M 0000-3071 T 000-255 C 000-199 SM 8000-8255 S 000-999 ------ ------ ------ ------ ------

Address

000-255 C 000-199 D 0000-7999 SD 8000-8255 C_dword 200-255

------ ------ ------ ------

00-31 D 000-255 SD 8000-8255 C_dword 235-255

专用数据寄存器 ------ 注意：位不支持批量，字支持批量。

u

外部输入节点 外部输出节点 定时器节点 计数器节点 数据库节点

Address X000-377 Y000-377 T_bit 000-511 C_bit 000-199 D_bit0.0-7999.F

Address Format Notes

系统内部节点 内部辅助节点 特殊辅助节点 计数器缓存器 定时器缓存器 数据寄存器

特殊数据寄存器 计数器缓存器（双字32位）

jCPU

Counhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ter coil Counter contact Timer coil Timer contact Special link relay Link relay Step Relay Edge relay Latch relay Internal relay

Address CC0-1023 CS0-1023 TC0-2047 TS0-2047 SB000-7FF B0000-1FFF S0000-1FFF V0000-2047 L0000-8191 M0000-8191

Address

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

DDDD DDDD DDDD DDDD HHH HHHH HHHH DDDD DDDD DDDD

-4095 M0000-7679 SM8000-8511

------

------ ------ ------ ------ ------

-511 C000-199 D0000-7999 R0000-32767 SD8000-8511 C_dword200-255

register Special Link register

register Special data register Data register Counter value Timer value

------  ------ ------ ------ ------ ------

-32767 SW0-3FF W000-7FF SD0-2047 D0-12287 CN0-1023 TN0-2047

HHH HHH DDDD DDDDD DDDD DDDD

CPU / Q01CPU /Q02HCPU / Q06HCPU / Q12HCPU / Q25HCPU

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74arDevice 连接特殊继电器 Bit Address SB 00000- 7fff

Address

------

HHHH

连接继电器 边缘继电器 报警器 锁存继电器 特殊辅助节点 内部输入辅助节点 外部输出节点 外部输入节点 连接寄存器 定时器当前值 计数器当前值 文件寄存器 有记忆定时器 特殊寄存器 文件寄存器 数据寄存器 特殊数据寄存器

CPU

连接特殊继电器 连接继电器 边缘继电器 报警器 锁存继电器 特殊辅助节点 内部输入辅助节点 外部输出节点 外部输入节点 连接寄存器 定时器当前值 计数器当前值 文件寄存器 特殊寄存器 数据寄存器 特殊数据寄存器

Address

Address

00000- 7fff V 00000-32767 F 00000-32767 L 00000-32767 SM 0000-2047 M 00000-32767 Y 0000-1fff X 0000-1fff ------

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ W 00000- 291f

DDDDD DDDDD DDDDD DDDD DDDDD HHHH HHHH HHHHH

------

0000- 7ff

电缆制作

FX系列RS232 CPU口通讯线

使用FX系列编程电缆通讯

通讯模块RS232BD通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

系列CPU口/422 BD的RS422通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

系列RS232

编程线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

HMI

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

CPU通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Q系列通讯模块CH1 RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

＼Q系列RS422通讯线（422通讯模块）

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.46 Mks controller 串口通讯

BY125

BY125

Module

on the CPU unit

MKS

通讯参数及电缆制作

BY125

BY125

Module RS232 on the CPU unit

TypeRS232

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，7，偶，1；站号：11

支持的寄存器

Address

Address

寄存器扩展寄存器ERCD 0000.00-FFFF.FF内部数据处理监控地址位内部数据处理监控地址位内部数据处理监控地址位M1 0~9 M2 0~9 M3 0~9

寄存器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注意: 1）ERCD为扩展寄存器，小数点前四位对应C1，C2，C3，C4；小数点后两位对应子参数S1，

。

）CD 对应参数码为 C1，C2；

）CB 为相应参数码置1；例如：选则“位设定元件”CB的参数码为 67，则等于把参数码

[此处图片未下载成功]

67

[此处图片未下载成功]

置1 激活封包。

) M1对应参数“：

[此处图片未下载成功]

”；

[此处图片未下载成功]

M2对应参数“；”；M3对应参数“&lt;

[此处图片未下载成功]

”；

[此处图片未下载成功]

电缆制作

controller RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

.47 ModBus 串口通讯

[此处图片未下载成功]

Series Modbus RTU Modbus RTU Extend Modbus RTU Slave://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

Module

on the CPU unit RS232 on the CPU unit RS232 on the CPU unit

type     Ethernet Ethernet Ethernet

Modbus RTU Modbus RTU Extend Modbus RTU Slave Modbus RTU MT500 compatible Modbus ASCII Modbus TCP Modbus TCP Slave Modbus UDP

RTU MT500

RS232 on the CPU unit

ASCII External Device RS232 on the CPU unit Modbus TCP  Modbus TCP Slave Modbus UDP Modbus UDP Slave

UDP Slave

通讯参数及电缆制作

Modbus RTU

RTU Slave

MT500 compatible External

ASCII Modbus TCP Modbus TCP Slave Modbus UDP Modbus UDP Slave

Module

Type

Cable

on the CPU

on the CPU

on the http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74CPU

on the CPU

on the CPU unit

Ethernet Ethernet Ethernet

通讯参数设置

RTU RS232默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：1

注意：1. Modbus RTU协议支持广播站号，但是广播功能只支持写操作，也就说对于带有读属性的元件，不能使用广播功能；

. 广播功能的使用方法有两种：一、带有只写属性的元件（位状态设定元件，“切换开关”方式除外）；多状态设定元件，“加”、“减”、“递加”、“递减”方式除外）；二、使用宏指令，在宏编程中，对广播站号的地址进行写入操作。

RTU Extend RS232默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：1

[此处图片未下载成功]

RTU Slave RS232默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：1

[此处图片未下载成功]

RTU MT500 compatible RS232默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：

[此处图片未下载成功]

1

ASCII RS232默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：1

[此处图片未下载成功]

TCP网络配置

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Modbus UDP网络配置

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

RTU

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74evice

Address

Address

------ ------

Notes

系统内部/外部输出节点系统内部/外部输入节点模拟输入数据寄存器3X 数据寄存器

RTU Extend

Address

Address

------

系统内部/外部输出节点系统内部/外部输入节点模拟输入数据节点数据节点模拟输入数据寄存器数据寄存器数据寄存器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

数据寄存器数据寄存器注意：5X是字节反；4X-DINV，3X-DINV是字高低位反。

X单个写

RTU Slave

Address

Address

------

系统内部/外部输出节点Mapping to 0x 1~9999

数据寄存器Mapping to 4x 1~9999

RTU MT500 compatible

Address

Address

系统内部/外部输出节点系统内部/外部输入节点模拟输入数据寄存器数据寄存器

ASCII

Address

Address

Notes

系统内部/外部输出节点系统内部/外部输入节点模拟输入数据寄存器数据寄存器

TCP Slave

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74evice

Address

Address

------

系统内部/外部输出节点系统内部/外部输入节点模拟输入数据节点1.00-65535.15

数据节点1.00-65535.15

模拟输入数据寄存器数据寄存器数据寄存器1-65535数据寄存器1-65535注意：4X-DINV，3X-DINV是字高低位反。

UDP Slave

Address

Address

------ ------

Notes

系统内部/外部输出节点系统内部/外部输入节点模拟输入数据寄存器数据寄存器

电缆制作

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯线

直接与HMI连，用交叉网线；经hub或switch通讯，直连或交叉网线均可。 a. 交叉网线接线图：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

. 直连网线接线图：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

HMI Ethernet

[此处图片未下载成功]

Ethernet Hub or Switch

[此处图片未下载成功]

.48 MODROL（蒙德伺服） 串口通讯

Series MODROL

-GF3-4011E://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74rModule

on the CPU unit

MODROL

通讯参数及电缆制作

Module

TypeRS485

[此处图片未下载成功]

Cable

IMS-GF3-4011E RS485 on the CPU unit

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：1

支持的寄存器

Address

Address

一个字节 两个字节 三个字节

电缆制作

RS485通讯线

HMI

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

IMS-GF3

.49 OEMAX 串口通讯

NX7

NX7

Module RS232 on the CPU unit

OEMAX NX7

通讯参数及电缆制作

NX7

NX7

Module RS232 on the CPU unit

Type RS232

[此处图片未下载成功]

通讯参数设置

默认通讯参数：19200，8，无，1；站号：255

支持的寄存器

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74arDevice 输入/输出节点 通用寄存器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Bit Address R 0.0–127.15 L 0.0–63.15

Address

------ ------

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Format DDD.DD DD.DD

通用寄存器 保持节点

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

定时寄存器

[此处图片未下载成功]

特殊寄存器 内部HSC 通用寄存器 通用寄存器

[此处图片未下载成功]

保持寄存器 特殊寄存器 定时

[此处图片未下载成功]

,

[此处图片未下载成功]

计数寄存器 定时,计数寄存器 通用寄存器 特殊寄存器

0.0–127.15 K 0.0–127.15

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

TC 0–255 F 0.0–15.15

------

[此处图片未下载成功]

------

[此处图片未下载成功]

------ ------

.DD

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DDD.DD

[此处http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74图片未下载成功]

DDD DD.DD

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

电缆制作

RS232通讯线

.50 Omron Corporation（欧姆龙） 串口通讯

SYSMAC C

CP1H CP1L CP1E C200H

Module CP1W-CIF01 CP1W-CIF11 C200H-LK202 C120-LK201-V1 C200H-LK201 C200H-LK202 C120-LK201-V1 Link I/F on the CPU unit Peripheral port on the CPU unit

C Series Host Link

CP1H_CP1L Omron C Series Host Link

HS

C500 C500F C1000H C2000 C2000H C1000HF C20H/28H/40H C20PF/28PF C40PF/60PF C120 C120F CQM1-CPU11

-LK201-V1 C120-LK202-V1 C500-LK201-V1 C500-LK203 C500-LK201-V1 C500-LK203

I/F on the CPU unit C120-LK201-V1 C120-LK202-V1 C120-LK201-V1 C120-LK202-V1

port on the CPU unit

-CPU21 RS232C port on the CPU unit CQM1-CPU41 CQhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74M1-CPU42 CQM1-CPU43 CQM1-CPU44

port on the CPU unit

-CPU41-V1 CQM1-CPU42-V1 CQM1-CPU43-V1 CQM1-CPU44-V1

port on the CPU unit Peripheral port on the CPM2C-CIF01

C

C port on the CPM2C-CIF01 RS232C port on the CPM2C-CIF11 Terminal block on the CPM2C-CIF11

H-CPU11 CQM1H-CPU21 CQM1H-CPU51 CQM1H-CPU61 CPM1 CPM1A CPM1A-V1 CPM2AH

CJ

G-CPU45 CJ1G-CPU44 CJ1G-CPU45H CJ1G-CPU44H CJ1G-CPU43H CJ1G-CPU42H

port on the CPU unit  RS232 on the CPU unit Peripheral port on the CPU unit RS232 on the CPU unit

C port on the CQM1H-SCB41 RS422A/485 port on the CQM1H-SCB41

C Series Host Link

CPM1AH _CPM2AH

CJ_CS Series Host Link

on the CPU unit

on the CPU unit

port on the CPU unit

CJ1M-CPU23 CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU21 CJ1M-CPU13 CJ1M-CPU12 CJhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad741M-CPU11 CJ1H-CPU66H CJ1H-CPU65H CS1G-CPU45 CS1G-CPU44 CS1G-CPU43 CS1G-CPU42 CS1G-CPU45H CS1G-CPU44H CS1G-CPU43H CS1G-CPU42H CS1G-CPU45-V1 CS1G-CPU44-V1 CS1G-CPU43-V1 CS1G-CPU42-V1 CS1H-CPU67 CS1H-CPU66 CS1H-CPU65 CS1H-CPU64 CS1H-CPU63 CS1H-CPU67H CS1H-CPU66H CS1H-CPU65H CS1H-CPU64H CS1H-CPU63H CS1H-CPU67-V1 CS1H-CPU66-V1 CS1H-CPU65-V1 CS1H-CPU64-V1 CS1H-CPU63-V1

W-SCU41

on the CPU unit

CS1

port on the CPU unit

CJ_CS Series Host Link

W-SCU21 CS1W-SCB21 CS1W-SCB41

注意：所有设备请勿带电插拔！！！

通讯参数及电缆制作

SYSMAC C

CP1H CP1L CP1E CPM2AH

Module

Type

on the CPU RS232

unit

G-CPU45 CJ1G-CPU44 CJ1G-CPU45H CJ1G-CPU44H CJ1G-CPU43H CJ1G-CPU42H CJ1M-CPU23 CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU21 CJ1M-CPU13 CJ1M-CPU12 CJ1M-CPU11 CJ1H-CPU66H CJ1H-CPU65H CS1G-CPU45 CS1G-CPhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74U44 CS1G-CPU43 CS1G-CPU42 CS1G-CPU45H CS1G-CPU44H CS1G-CPU43H CS1G-CPU42H CS1G-CPU45-V1 CS1G-CPU44-V1 CS1G-CPU43-V1 CS1G-CPU42-V1 CS1H-CPU67 CS1H-CPU66 CS1H-CPU65 CS1H-CPU64 CS1H-CPU63 CS1H-CPU67H CS1H-CPU66H CS1H-CPU65H CS1H-CPU64H CS1H-CPU63H CS1H-CPU67-V1 CS1H-CPU66-V1 CS1H-CPU65-V1 CS1H-CPU64-V1 CS1H-CPU63-V1

on the CPU

CJ

port on the CPU unit

（使用该口通讯RS232 时，DIP4必须置为ON）

W-SCU41

RS485-4

on the CPU

port on the CPU unit

（使用该口通讯RS232 时，DIP4必须置为ON）

CS

W-SCU21 CS1W-SCB21

RS232 RS232

W-SCB41

-4

通讯参数设置

HMI

CP1H_CP1L协议默认通讯参数：9600，7，偶，2；站号：0 CP1W-CIF01 RS232通讯

[此处图片未下载成功]

W-CIF11 RS422通讯

[此处图片未下载成功]

开关设定：chttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74p1h的DIP开关1—6全部置为OFF。

. 设置内容 1 2

: 禁止写入 OFF:允许写入

: 上电时程序自动从内存卡传送到PLC OFF:上电时程序不从内存卡传送到PLC

: 通讯端口1，缺省设定Toolbus

:通讯端口1的通讯设定根据PLC的CPU系统设定ON: 通讯端口2，缺省设定Toolbus

:通讯端口2的通讯设定根据PLC的CPU系统设定ON: 客户使用 ( A395.12 = ON) OFF:客户使用 ( A395.12 = OFF)

出厂状态 OFF OFF

默认4 5 6

OFF OFF

C Series Host Link协议默认通讯参数：19200，7，偶，2；站号：0

RS232通讯

[此处图片未下载成功]

通讯

[此处图片未下载成功]

CPM1AH _CPM2AH协议RS232默认通讯参数：9600，7，偶，2；站号：0

[此处图片未下载成功]

开关设定：plc中如选用定制通讯参数，非标准通讯参数时，plc上的开关需置OFF状态。

CJ1M-CPU22 RS232默认通讯参数：9600，7，偶，2；站号：0

开关设定：1、CJ1M的DIP开关：sw1、sw2、sw3、sw5、sw8必须为off，而当sw4、sw6、sw7的状态on或off时，均可与eview触摸屏通讯。

、CJ1M的DIP开关1—8全部置OFF，为出厂设置

CS系列 RS232默认通讯参数：9600，7，偶，2；站号：0

[此处图片未下载成功]

通讯模块CS1W-SCB41、CJ1W-SChttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74U41的RS422通讯参数：

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

C Series Host Link

[此处图片未下载成功]

Device

Address

Address

------ ------ ------

Notes

保持型继电器节点数据寄存器节点辅助继电器节点内部继电器节点

联接继电器节点

计数器寄存器定时器寄存器保持型继电器数据寄存器联接继电器辅助继电器内部继电器

CP1H_CP1L

Address

Address

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

工作区继电器节点0.00-511.15 保持型继电器节点0.00-1536.00 数据型继电器节点0.00-32768.00 计数器寄存器节点0.00-4095.15 定时器继电器节点0.00-4095.15 辅助继电器节点0.00-960.00 内部继电器节点

工作区寄存器保持型继电器数据寄存器计数器寄存器定时器寄存器辅助继电器I/O和内部继电器

CPM1AH_ CPM2AH

Address

Address

------ Format

保持型继电器节点联接继电器节点辅助继电器节点内部继电器节点定时器/计数器寄存器

数据寄存器Omron CJ_CS Series Host Link

I/O Bit Address

Addresshttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

Internal Auxiliary Relay Special Auxiliary Relay Latch Relay

[此处图片未下载成功]

Timer (Timer Up Flag) Counter (Counter Up Flag) Data Memory

Data Memory Relay(E0-EC)

[此处图片未下载成功]

Extension Data Memory(E0-EC) Channel I/O

Auxiliary Relay Latch Relay

(Current Value) Data Memory Index Register Data Register

000.00-511.15 AR 000.00-959.15 HR 000.00-511.15 TIM 0000-4095 CNT 0000-4095 DM 00000.00-32767.15E0 0.00-EC 32767.15

[此处图片未下载成功]

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

------

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

------ ------ ------ ------ ------

[此处图片未下载成功]

------

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

E0 0-EC 3http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad742767 CIO 0000-6143 AR 000-959 HR 000-511 CNT 0000-4095

[此处图片未下载成功]

DM 00000-32767

00-15 DR 00-15

.DD DDD.DD

[此处图片未下载成功]

DDD.DD DDDD DDDD DDDDD.DD

[此处图片未下载成功]

DDDDD.DDDDDDD DDDD DDD DDD DDDD DDDDD DD DD

电缆制作

RS232 on the CPU unit通讯线

CJ系列 Peripheral port on the CPU unit

直接用OMRON公司的编程电缆做通讯线，plc中的DIP switch4必须置为ON.

CJ系列通讯模块RS422通讯线

CP1H RS422通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

HMI

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注意：omron485模块CP1W-CIF11

[此处图片未下载成功]

如果要用422

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par线的话，模块背面SW开关

[此处图片未下载成功]

1~6全为

[此处图片未下载成功]

OFF。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Omron CP1H RS485

[此处图片未下载成功]

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注意：omron485模块CP1W-CIF11如果要用485-2线的话，模块背面SW开关1为OFF，2，3，5，6全部为ON。4为ON和OFF均可

.51 OMRON E5EZ-R3（温度控制仪） 串口通讯

E5EZ-R3

E5EZ-R3 E5EZ-C3MT

Module

on the CPU unit

E5EZ-R3

通讯参数及电缆制作

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Series OMRON E5EZ-R3

E5EZ-R3 E5EZ-C3MT

Module

[此处图片未下载成功]

COMM Type

Cable

-2

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，7，偶，2；站号：0

支持的寄存器

E5EZ-R3

Address

Address (参数代号) 0.0- 0.A  (C0 只读)

.2D  (C1) 1.0-

.0- 2.5B  (C3)

Command

------

-8

Notes

主地址表示变量类别

(C0),1(C1),2(C3) 子地址表示个变量类别所对应的地址

将C0中0001（状态）值以位的形式显示 C0 0001（状态）中的第六位（输入异常）。

.HH

DD Dhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

Input

------

寄存器Action  Command 地址及相关信息: 具体参数请参考通讯协议 地址 0 1

指令内容 通讯写入 运行/停止

相关信息 00：OFF（禁止） 01：ON （许可）

：运行 01：停止 00：设定值0

多段SP

：设定值1 02：设定值2 03：设定值3

注意事项

在写入数据时要确保“通讯写入”在“01 ON （许可）”状态，否则将无法写入。

该值只能在寄存器“Variable”（地址：3.1A）“多端SP使用”须将其值设定为1（ON）的状态下才能正确写入，否则无法写入。

执行/中止

[此处图片未下载成功]

4

写入模式

：中止 01

[此处图片未下载成功]

：

[此处图片未下载成功]

AT

[此处图片未下载成功]

执行

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

00

[此处图片未下载成功]

：备份

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

01：RAM

[此处图片未下载成http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74功]

数据保存

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

6 7 8

软复位设定区域1移位保护值移位注意事项：

在通讯地址的参数设定时，其设定值一定要与所对应的PLC的站号相同。

[此处图片未下载成功]

站号要与触摸屏上的站号设定一一对应。

[此处图片未下载成功]

电缆制作

-2通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

如需RS232通讯，加RS-232 to RS-422/485转换器

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.52 OPTO 22（奥普图） 网口通讯（不支持直接在线）

OPTO 22

-UP1-ADS

Module Ethernet

22 Slave

通讯参数及电缆制作

Module

Type

Cablhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74e

OPTO 22

-UP1-ADS

[此处图片未下载成功]

Ethernet

[此处图片未下载成功]

通讯参数设置

网络配置

支持的寄存器

Address

Address(参数代号)

—— N32 0-65535 UTN0-65535 DTN0-65535 NT0.000-65535.255 FT0.000-65535.255

DDDDD.DDDDDDDD DDDDD DDDDD DDDDD.DDDDDDDD.DDD

位变量位变量表（Bit Table）32位整型变量(Integer 32)

Timer Down Timer

位整型变量表(Integer 32 Table)

浮点变量表(Float Table) —— —— —— —— ——

浮点变量（Float）PID参数（PID）

在编辑宏时候的类型对照表：

寄存器名 类型

I Tune D

Float

在PLC软件中B与N32属性设置相同) 在PLC软件中BT与NT属性设置相同)

注意事项：

、 OPTO 22 软件与EView5000软件设置的地址要一一对应：

正确如：OPTO 22 软件中定义Float型，F1       在EView5000中要选择FN寄存器，地址为：1.    可以正常通讯。

错误如：OPTO 22 软件中定义Float型，F0001       在EView5000中要选择FN寄存器，地址为：1.    不能正常通讯。 2、 PIDSN的对应关系。

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar如在OPTO 22 软件中建立PID1，可以显示出Input , SetPoint , Output , Gain , Tune I , Tune D , Mode等值。

在EView5000中，PIDSN的格式为DDDDD.DD，地址可写成1.**.(小数点前面为主地址所对应的OPTO 22 的PID1中的1，子地址请参照对应表。对应表如下：

子地址

（假设OPTO 22 中定义了PID1，1为主地址）

对应值

电缆制作

通讯线

PLC直接与HMI连，用交叉网线；经hub或switch通讯，直连或交叉网线均可。 a. 交叉网线接线图：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74. 直连网线接线图：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.53 Parker Automation（伺服） 串口通讯

Compax3 Parker SLVD Series

Compax3 SLVD 15NS

Module RS232 on CPU unit RS485 on CPU unit RS485 on the CPU unit

Compax3 Parker SLVD Series

通讯参数及电缆制作

Module

Type

on CPU unitParker Compax3 Compax3 RS485 on CPU unitRS422 on CPU unitParker SLVD

[此处图片未下载成功]

unit

通讯参数设置

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74arRS232通讯默认通讯参数：115200

[此处图片未下载成功]

，8，无，1；站号：

[此处图片未下载成功]

1

-2通讯默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：1

注意：需到软件中修改通讯参数

-4通讯默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：1

[此处图片未下载成功]

注意：需到软件中修改通讯参数

[此处图片未下载成功]

Series RS485通讯

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

Device Bit Address

Address

0.0-9999999.31

------

------

_Float 0.0-9999.511

.DD DDDD.DDD

------  R_Int 0.0-9999.511 DDDD.DDD

注意：R_Bit寄存器是R_Int寄存器位的表示形式。R_Bit寄存器数据格式DDDDDDD.DD，前7位表示R_Int的地址，后两位表示位的偏移地址。

Series

[此处图片未下载成功]

Device

Address

Address

------ Pr_Byte Pr_Word Pr_DWord

------ ------ ------

电缆制作

通讯线

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Series RS485-2通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.54 PMAC（运动控制卡） 串口通讯

PC/104

PC/104

Module

on the CPU unit

series

通讯参数及电缆制作

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Series PC/104

PC/104

Module

[此处图片未下载成功]

RS232 on the CPU unit

Thttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ypeRS232

通讯设置

默认通讯参数：38400，8，无，1；站号：0

支持的寄存器

I variable M variable P variable Q variable

variable   单精度浮点型 P variable  单精度浮点型 Q variable  单精度浮点型 report position of motor report velocity of motor report following error of motor

常用手动和编程指令 Run current program

Address ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Address I 0-9999 M 0-9999 P 0-9999 Q 0-9999 I_float 0-9999 P_float 0-9999 Q_float 0-9999

0 VEL 0 FER 0 ORD/JOG* 0-9999 RUN 0-9999

DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD D D D DDDD DDDD

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R R R W W

------ DDDD Halt program HLT 0-9999 W

注意：I variable有些地址是以十六进制形式显示的，单精度浮点型的I_float碰到以十六进制形式显示地址时，含A~F的数值是不能以十进制形式显示，则一律显示为0。

的常用手动指令

(0) ORD/JOG 0000：  j :：手动连续正转指令

(1)http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74 ORD/JOG 0010：  j- ：手动连续反转指令 (2) ORD/JOG 0020：  j/ ：手动停止指令

(3) ORD/JOG 0030：  j=常数  其中常数表示手动运行到脉冲数的位置，如：J=3000 (4) ORD/JOG 0040：  j：常数  其中常数表示手动增量运行的脉冲数，如：J：3000 (5) ORD/JOG 0050：  j ^ (6) ORD/JOG 0060：  # n ：选择轴号n，其中n是轴的号数，数值可以从1-32 (7) ORD/JOG 0070： home（hm）：手动回零指令 (8) ORD/JOG 0080： homez（hmz）：手动清零位置指令

常用编程指令

(0) ORD/JOG 0100：&amp; n : 选择坐标系，其中n代表坐标系号，数值从1-8

(1) ORD/JOG 0110：B m R ：是第m运动程序连续运行，m代表运动程序号，数值从1-999 (2) ORD/JOG 0120：B m S ：是第m运动程序单步运行，m代表运动程序号，数值从1-999 (3) ORD/JOG 0130：A（ctrl A）：停止运动程序 (4) ORD/JOG 0140：K（ctrl K）：停止运动程序并断开使能信号 (5) ORD/JOG 0150：Enable PLC n：使能卡上的PLC程序，其中n是PLC的程序号，数值从0-31 (6) ORD/JOG 0160：Disable PLC n：禁止卡上的PLC程序，其中n是PLC的程序号，数值从0-31

电缆制作

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

HMI

[此处图片未下载成功]

[此处图片未http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74下载成功]

.55 Power-one AURORA Wind Inverter 串口通讯

AURORA

-OUTD-US-W

Module RS485 on the port

PV

通讯参数及电缆制作

Module RS485 on the port

Type RS485

Cable

PVI-6000-OUTD-US-W

通讯参数设置

默认通讯参数：19200，8，无，1；站号：

[此处图片未下载成功]

2

支持的寄存器

Address

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Notes

[此处图片未下载成功]

时间寄存器（双字）Time

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

能量寄存器（双字）Energy 状态变量寄存器（双字）Measure

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

出厂硬件版本（双字）Fireware 软件版本（双字）设备序列号（双字）设备识别码（双字）设备工作状态（字）

PN 电缆制作

说明： AURORA逆变器提供两种硬件通信接线方式，分别是使用工业压线端子连接和使用RJ12端子连接，http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74相关硬件请参考power-one公司提供的手册，这里给出两种接线方式的具体接线方法。 1.用压线端子连接

.使用RJ12连接端子连接

.56 Profibus Slave（DP总线） 串口通讯

SIMATIC S7-300/400

Module

CPUs that have PROFIBUS DP port on the the DP port External Device

DP port

DP Master

Slave

通讯参数及电缆制作

SIMATIC S7-300/400

Module

Type

the DP port the External Device

company devices which support

DP port

DP Master

通讯设置

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注意：输入、输出组包长度的选择需与profibus DP中设置一致。

设置

注意：“eview.gsd”文件在EV5000安装目录fieldbus文件夹下或在http://www.51wendang.com网站软件&gt;总线产品目录下载“eView MT5020 series ProfibusDP GSD file”。 1. 安装eview.gsd文件

-300软件中安装GSD文件 步骤 ：

（1）.在HW Config中关闭所有站。

（2）.选择菜单命令“选项” &gt; “安装GSD文件”。

（3）.在出现的&quot;安装*.GSD文件&quot;对话框中，选择来源： 包含eview.gsd文件的文件夹 （4）.从*.GSD文件列表中选择eviewhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74.gsd，然后点击&quot;安装&quot;按钮。 安装完毕后，在PROFIBUS DP下可以找到相应标志

[此处图片未下载成功]

. 组态配置

（1）s7-300软件点击使用向导建立工程

(2）BLOCK中必须有OB82，OB86，OB100，OB121，OB122，否则plc断电重启，通讯不会自动恢复。

（3）双击HW Config中选中“DP”右击“添加主站系统”，点击后出现一条轨道

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

（4）选中轨道右击，选择“插入对象”，出现如下对话框

[此处图片未下载成功]

点击“eview_MT5K_ProfibusDP_V1.0”，出现如下对话框，设置地址

[此处图片未下载成功]

注意： DP主站系统和slave的地址号不能相同。可点击下拉菜单改变地址号 （5）配置输入输出资源

[此处图片未下载成功]

（6）Profibus DP Slave 口有自适应功能，DP主站系统的传输率用户可以自己修改。最大可达到12Mbps。

[此处图片未下载成功]

（7）双击DP从站图标，弹出属性框设置User_Prm_Data(0)=01。

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

Direct I/O Input Direct I/O Input Direct I/O Output Direct I/O Input Direct I/O Output

Address LW.B8500.0~8615.F

———— ———— ———— ————

Address ———— http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74LW8500~8615 LW8000~8115

~8615(数据宽度为dword)LW8000~8115(数据宽度为dword)

DDDD.H DDDD DDDD DDDD DDDD

对应PIW对应PQW对应PID对应PQD

I/O Output LW.B8000.0~8115.F

注意：EV5000使用LW双字时，只有与西门子的DP口通讯，才需将User_Prm_Data(0)设为1；与

其它支持DP协议的设备通讯，User_Prm_Data(0)默认为0。

通讯电缆

型紫色电缆

[此处图片未下载成功]

.57 RF-IC（读卡器） 串口通讯

RF-IC

RF-IC

Module

on the CPU unit

RF-IC

通讯参数及电缆制作

RF-IC

RF-IC

Module

on the CPU unit

Type RS232

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：0 RS232通讯

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

Bit

Address LB 8999

Address

------

[此处图片未下载成功]

Format

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74r[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DDDD

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Notes

注意：其中LB8999是用来表示条形码是否接收。 LB8999=1

[此处图片未下载成功]

表示已经数据接收。

电缆制作

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.58 RKC Instrument INC. 串口通讯

RKC CH

WK02-VV*AN-5N

Module CPU direct

RKC CH402

通讯参数及电缆制作

RKC CH

[此处图片未下载成功]

CPU

WK02-VV*AN-5N

Module COMM TypeParameter Cable

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：1

[此处图片未下载成功]

RS485

控制器设置

将仪表恢复到正常显示状态，将“SET”键与“﹤R/S”键同时按下，依次按“SET”键可得到并循环显示下列参数：

仪表地址号 *1

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74           通讯速率 *2                          bIT                  数字结构 *3                          InT                  发送延时 *4

。 *1：它为2位数字的ASCII码。如Add为23，表号应为23（32H 33H）

*2：通讯速率由下面的代码表示不同的波特率：出厂设定值：2

：2400 bps                                                          1：4800 bps                                                         2：9600 bps

：19200 bps

*3：数字结构由下面的代码表示不同的结构组合：出厂设定值：0

代码        数据位       校验位       停止位                                               0           8           无          1                1           8           无          2                 2           7           奇          1                3           7           奇          2                4           7           偶          1                5           7           偶          2

支持的寄存器

Device

第一报警输入

Address AA: 0

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par

[此处图片未下载成功]

------

[此处图片未下载成功]

D

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Notes Read only

[此处图片未下载成功]

熄火

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

PID控制/自整定第二报警输入

: 0

------

only

运行/停止转换

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

自主校正测量值 CT1输入值 CT2输入值

------ ------ ------

: 0 M2: 0 M3: 0

D D

only Read only Read only

错误代码设定值（SV1）第一报警设定第二报警设定第一加热断线报警设定第二加热断线报警设定控制回路断线报警设定比例带（加热侧）积分时间微分时间积分饱和带宽制冷侧比例带冷热死区比例周期（输出1）比例周期（输出2）PV基准设定数据锁

电缆制作

通讯线

.59 SAE J1939 串口通讯

Series Tsinghua Moto

Moto

Module CAN port

J1939 slave

通讯参数及电缆制作

Tsinghua Moto

[此处图片未下载成功]

Tsinhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ghua Moto

Module CAN port

通讯设置 HMI

支持的寄存器

油门电位 续驶里程期望值

车速 故障信息 电机工作模式 整车控制器LIFE 整车控制器status

电机转速

电机控制器实际输出电流

电机温度 电机控制器温度 电机控制器LIFE 电机控制器status

总线电压 电池充/放电电流

Address

Address

————————————————————————————————————————————————————————————

SOC SOC报警信号 电池管理系统LIFE

电池status 单体电压最高值 单体电压最高编号 单体电压最低值 单体电压最低编号 电池模块最高温度 ACDC输入电压 ACDC输出电压 ACDC温度 ACDC LIFE 发动机ACDC

[此处图片未下载成功]

启动

[此处图片未下载成功]

status

[此处图片未下载成功]

数据格式转换定义

数据类型

单体电压 总线电压 电池电流 电机电流 油门电位 电机扭矩 转速

百分数（SOC）

比例因子 16mv/bit 0.5v/bit 1 A/bit 1 A/bit 5 mv/bit 1 Nm/bit 5 RPM/bit 0.5 %/bit

to 4.1 0 to 524 -500 to 524 0 to 1024 0 to 5.12 0 to 1024 0 to 5120 0 to 128%

范围

0 -500 0 0 0 0 -40 0

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74偏移量

位数 8 bit 10 bit 10 bit 10 bit 10 bit 10 bit 10 bit 8 bit 8 bit

————————————————————————————————————————————————

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

————

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

————

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

所有温度℃/bit -40 to 210

通讯电缆

CAN

.60 Saia-Burgess 串口通讯

CPU

Module

PCS

.C8 PCD2.M110 PCD2.M120 PCD2.M150 PCD2.M170 PCD2.M480

on the CPU unit

RS232 on the CPU unit

SBus

通讯参数及电缆制作

CPU PCD

.M110

Module RS232 on the CPU unitRS485 on the CPU unitRS232 on the CPU unit

TypeRS232 RS485-2 RS232

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，8，无，1http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74；站号：0 RS232通讯

通讯

支持的寄存器

Input

[此处图片未下载成功]

Output  Timer Counter Register

[此处图片未下载成功]

Register

[此处图片未下载成功]

单精度浮点

Address O0-8091

Address

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

------

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DDDDD

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

------

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

电缆制作

.c8 RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.M110 RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.c8 RS485通讯线

.61 Sailsors D9（温控仪） 串口通讯

Sailsors D9

Swp-T16-80-08-N

Module RS232 on the CPU unit

D9

通讯参数及电缆制作

Module

TypeRS485

[此处图片未下载成功]

Sailsors D9 on the CPU unit

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74：80

支持的寄存器

Address

Address

通道采样值通道分度号

电缆制作

通讯线

.62 Schneider Electric, Ltd.（施耐德） 串口通讯

37 05 028DR1 TSX 37 08 056DR1  TSX 37 10 128DT1 TSX 37 10 128DR1 TSX 37 10 128DTK1 TSX 37 10 164DTK1 TSX 37 10 028AR1 TSX 37 10 028DR1 TSX 37 21 101 TSX 37 22 101 TSX 37 21 001 TSX 37 22 001 TSX P57 103M TSX P57 153M TSX P57 203M TSX P57 253M TSX P57 303M TSX P57 353M TSX P57 453M TSX 07 3L         28 TSX 07 30 10          TSX 07 31 16          TSX 07 31 24          TSX 07 32         28  TSX 07 33         28 TWD LCAA 10DRF TWD LCAA 16DRF

Module

TER port on the CPU

Modicon Uni-TelWay Modbus RTU

TER port on the CPU

Programming port on CPU

RS485 on the CPU unit

Twidhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74o Modbus RTU

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

TWD LCAA 24DRF TWD LMDA 20DTK TWD LMDA 20DUK TWD LMDA 20DRT TWD LMDA 40DTK TWD LMDA 40DUK

通讯参数及电缆制作

Module

Type

Cable

TSX3705001

37 05 028DR1 TSX 37 08 056DR1 TSX 37 10 128DT1 TSX 37 10 128DR1 TSX 37 10 128DTK1 TSX 37 10 164DTK1 TSX 37 10 028AR1 TSX 37 10 028DR1 TSX 37 21 101 TSX 37 22 101 TSX 37 21 001

TSX 37 22 001 TSX TSX3705001

37http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74 05 028DR1 TSX 37 08 056DR1 TSX 37 10 128DT1 TSX 37 10 128DR1 TSX 37 10 128DTK1 TSX 37 10 164DTK1 TSX 37 10 028AR1 TSX 37 10 028DR1 TSX 37 21 101 TSX 37 22 101 TSX 37 21 001 TSX 37 22 001 TWD LCAA 10DRF TWD LCAA 16DRF TWD LCAA 24DRF TWD LMDA 20DTK TWD LMDA 20DUK

Schneider

CPU unit

-TelWay

-2

Modbus the CPU unitRTU

-2 RS232

on the CPU unit

-2

TWD LMDA 20DRT TWD LMDA 40DTK TWD LMDA 40DUK

[此处图片未下载成功]

通讯参数设置

-TelWay

[此处图片未下载成功]

协议默认通讯参数：9600，8，奇，1；站号：4 RS232通讯

注意：用Schneider公司配的通讯电缆，把电缆中间旋钮方向指到2位置

通讯

Rtu协议协议默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：1 RS232通讯

注意：直接用Schneider公司配的通讯电缆，把电缆中间旋钮方向指到3位置

RS485通讯

[此处图片未下载成功]

软件设置

. 开始菜单---modicon telemecanique中选xwhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ay driver manager设置通讯参数

[此处图片未下载成功]

. 弹出窗口中选unitelway driver&#198;configuration&#198;edit修改相应的通讯参数

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

3. 按ok键则出现如下提示

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

4. 再点击xway test&#198;connect，如连接成功则出现connected提示

[此处图片未下载成功]

. 打开PL7软件&#198;新建工程&#198;点击station中hardware configuration&#198;双击弹出窗口中

[此处图片未下载成功]

comm

-way协议设置如下：

[此处图片未下载成功]

协议设置如下：

[此处图片未下载成功]

. 设置好了，把工程下载到PLC。

Twido Modbus Rtu协议默认通讯参数：19200，8，无，1；站号：1

[此处图片未下载成功]

注意：

. RS232通讯用Schneider公司配的通讯电缆，把电缆中间旋钮方向指到2位置

. Twido的内存地址是采用动态管理的方法，有时候会出现地址链接但是无法通讯的情况，建议

客户在PLC程序后面加条语句。请参照下面PLC设置，设置正确后字或位才可以与HMI设备通讯。http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

通讯

[此处图片未下载成功]

通讯

[此处图片未下载成功]

软件设置

. PLC通讯设置

. 开放字内存地址范围，在“控制器”-&gt;“内存使用”-&gt;“编辑”中将内部字已配置中“自动”改为一个较大的数值，下载到PLC。假设如下图所示，设为3000，这样%MW3000以前的所有地址可以数据交换。

[此处图片未下载成功]

. 开放位地址范围，需编程驱动一个最大地址的线圈。假设如下图所示，驱动一个%M127线圈，这样%M127前所有地址可以数据交换。

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

[此处图片未下载成功]

Modicon TSX

系统内部节点 内部辅助节点 数据寄存器位节点 数据寄存器 数据寄存器(32位)

内部辅助节点

Address 0X 0-9999

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Word Address

Address S00000-32767 M00000-32767  MW.B0000-9999.F

------ ------

Address

X 0-9999 4X 0-9999 数据寄存器 ------

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74rDDDD

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注意:

软件里面寄存器M对应触摸屏的0X，MW对应触摸屏的4X.触摸屏和PLC的地址偏移是1.

触摸屏里面的1X,3X在TWIDO 软件里面没有寄存器对应，所以在HMI里面不要使用1X,3X. 触摸屏的地址必须是PLC地址加1.比如说:PLC里面的M0对应触摸屏上的0X1.

电缆制作

-TelWay协议RS232

直接用Schneider公司配的编程电缆，把电缆中间旋钮方向指到2位置（屏与编程电缆间需加一根直连线）

-TelWay协议

[此处图片未下载成功]

RS485

modbus协议RS232

软件设置：从Hardware Configuration中，双击Ccom，选择MODBUS/BUS LINK;其他通信参数默认即可。

直接用Schneider公司配的编程电缆，把电缆中间旋钮方向指到3位置

modbus协议RS485

软件设置：从Hardware Configuration中，双击Ccom，选择MODBUS/BUS LINK;其他通

信参数默认即可。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

RS232通讯线

直接用Schneider公司配的通讯电缆与触摸屏通讯

RS485通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.63 SHIMADEN FP23（岛电） 串口通讯

FP23

FP23

Module

on the CPUhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74 unit

FP23

通讯参数及电缆制作

FP23

FP23

Module

on the CPU unit

Type RS485

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：1

支持的寄存器

Address

Address

状态指示（只写）序列代码（只读）基本参数值（只读）OUT1_W,OUT2_W(只写PV1，PV2（只读）参数（可读可写）

Basic_Read可操作地址 PLC地址 （十六进制）

H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 09H 0AH 0BH 10H 11H 12H 13H 14H

[此处图片未下载成功]

参数 PV_W SV_W OUT1_W OUT2_W EXE_FLG EV_FLG 保留 EXE_PID HB_W HL_W DI_FLG UNIT RANGE CJ DP SC_L

读/写 读 读 读 读 读 读 读 读 读 读 读 读 读 读 读

参数含义 测量值 当前执行的设定值 控制输出1 的值 控制输出2 的值 执行标志（不执行时=0） 事件输出标志（无事件输出时=0000）

值被固定为0000H 当前执行的PID 号 加热器断线报警值 欠流报警值

单位 0=℃ 1=℉ 2=% 3=K 4=NONE 测量范围（见测量范围代码表） 冷端补偿 0=内部 1=外部

小数点位置 0=无 1=0.1 2=0.01 3=0.001 4=0.0001

测量范围下限值

读开关状态标志位://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar

15H 16H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 29H 42H

_H DPFLG E_PRG E_PTN 保留 E_RPT E_STP E_TIM E_PID E_STPRPT POSI

读 读 读 读 读 读 读 读 读 读 读

测量范围上限值 数字小数位 0=显示 1=取消

程序执行标志 当前执行的曲线号

保留 曲线重复次数 当前执行曲线的步 当前执行步的剩余时间 当前执行的PID 号 程序执行步数

七个开关量（带反馈时 0-100时）

Ctrl_Write可操作地址举例 PLC地址（十六进制）

H

[此处图片未下载成功]

18CH

Reference可操作地址举例

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

PLC地址（十六进制）300H

参数 FIX_SV

读/写

参数含义

读/写模式ＳV:在SV的限制范围内

[此处图片未下载成功]

参数 AT

[此处图片未下载成功]

COM

读/写 写 写

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

参数含义

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

自动调整执行0：OFF1：ON 通信方式：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

0: LOC 1: COM

读/写 比例系数：0.0到999.9％(0.0=OFF) 460H

其他参数请参考岛电FP23通讯协议 说明：H表示十六进制://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

注意：1、在ADDR通讯地址的参数设定时，其设定值一定要与所对应的PLC的站号相同。

、在连接多台仪表的情况下，为区分不同的仪表，需要对每台仪表设置一个不同的ADDR参数值

电缆制作

可编程PID调节器的8点与10点一定要短接，否则通讯失败

端口RS485

6.64 SIEMENS（西门子） 串口通讯

CPU214 CPU215 CPU216 CPU221 CPU222 CPU224 CPU226

XP CN CPU226 XP CN CPU312IFM CPU313 CPU313C CPU314 CPU314IFM CPU315

-2 DP CPU316

-2 DP CPU318-2 CPU412-1 CPU412-2 DP CPU412-3H CPU413-1 CPU413-2 DP CPU414-1 CPU414-2 DP CPU414-3 DP CPU416-1 CPU416-2 DP CPU416-3 DP CPU417-4

Module

-200  RS485 on the CPU unit Siemens S7-200

-300 MPI port on the CPU unit

. Siemens S7-300/400 (PC Adapter)

. Siemens S7-300/400 (via MPI port) *1

-400 MPI port on the CPU unit

注意：1. 所有设备请勿带电插拔！！！

. *1该驱动协议仅适用于带MPI口的MT5020系列触摸屏。

网口通讯（不支持直接在线）

Module://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar

CPU222 CPU224 CPU224 XP CPU226 CPU1214C CPU315-2DP

S7-300

-2 PN/DP CPU317-2 PN/DP CPU319-3 PN/DP CPU412-1 CPU412-2 DP CPU412-3H CPU413-1 CPU413-2 DP CPU414-1 CPU414-2 DP CPU414-3 DP CPU416-1 CPU416-2 DP CPU416-3 DP CPU417-4

-3 PN/DP CPU416-3 PN/DP CPU414-3 PN/DP CPU416-3 PN/DP

243-1 IT CP 243-1 CPU CP 343-1 IT CP 343-1 Ethernet interface on CPU

S7-200 Siemens S7-200 Network Slave Siemens S7-1200 Network Slave

S7-1200

S7-300 Network Slave

S7-400

443-1 IT CP 443-1

S7-400 Network Slave

interfaceon CPU

串口通讯参数及电缆制作

Module

Type RS232

Cable

CPU224

-200  CPU226 RS485 on the CPU unit

XP CN CPU226 XP CN

IFM CPU313 CPU313C CPU314 CPU31http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad744IFM

-2

-300 MPI port on the CPU unit

S7-300/400 (PC Adapter)驱动协议

CPU315

-2 DP CPU316

-2 DP CPU318-2 CPU412-1 CPU412-2 DP CPU412-3H CPU413-1 CPU413-2 DP CPU414-1 CPU414-2 DP CPU414-3 DP CPU416-1 CPU416-2 DP CPU416-3 DP CPU417-4

S7-300/400

)驱动协议

S7-300/400 (PC Adapter)驱动协议

port on the CPU unit

S7-300/400

)驱动协议

-400

网口通讯参数及电缆制作

CPU222 CPU224 CPU224 XP CPU226 CPU1214C CPU315-2DP

S7-300

-2 PN/DP CPU317-2 PN/DP CPU319-3 PN/DP CPU412-3H

Module

Type

S7-200

243-1 IT CP 243-1 CPU CP 343-1 IT CP 343-1

S7-1200 Ethernet

Ethernet

CP 443-1 IT CP 443-1

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74arS7-400

串口通讯参数设置

. S7-200系列默认通讯参数：9600，8，1，偶；站号：2。

. 通讯波特率最高可达187.5K，直接在线不支持187.5K。

通讯

RS485通讯

[此处图片未下载成功]

-200软件设置

[此处图片未下载成功]

. Siemens S7-300/400 (PC Adapter)驱动协议

. 使用适配器通讯，PLC需设为187.5K。（不可使用19.2k）

[此处图片未下载成功]

2. HMI默认通讯参数：19200，8，2，奇；站号：2（此协议没有PLC站号，所以不会因站号设错而通讯不上）。

. 透过PC适配器，PLC站号用不到，故只能1对1通讯。

. DB块需先建立，否则相关寄存器无法写入（DB.DBX，DB.DBW，DB.DBD）。DBm.DBW、DBm.DBD地址起始必须为偶数。

通讯

[此处图片未下载成功]

S7-300/400 (PC Adapter)驱动软件设置

）用eview生产的适配器，MPI端的传输速率必须设为187.5K。一般用户使用19.2K的传输速率，如果S7-300 MPI端的传输速率是19.2K，您需要用西门子适配器把它修改成187.5K（在硬件属性里修改）：

[此处图片未下载成功]

）MPI的地址必须为2

）软件上改好后，下载到PLC，要确定PLC对应的MPI端的传输速率为187.5K，然后在选项中set PG/PC interface中选择PC Adapter(MPI),将MPI端的传输速率改为187.5K。如图：

[此处图片未下载成功]://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74r

[此处图片未下载成功]

. Siemens S7-300/400 (via MPI port)驱动协议

. 此驱动只适用于带MPI口的MT5020触摸屏。不支持间接在线和直接在线。

. MPI是RS485口，故此驱动支持多个HMI连多个PLC。连接多个HMI时，需设置主站站号。 3. HMI站号设置范围为0~15，PLC站号需设为0~15。HMI站号与PLC站号不能一致。 4. PLC波特率默认是187500。

[此处图片未下载成功]

5. DB块需先建立，否则相关寄存器无法写入（DB.DBX，DB.DBW，DB.DBD）。DBm.DBW、DBm.DBD地址起始必须为偶数。

. T/C寄存器是只能读，不能写入的。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Siemens S7-300/400 (via MPI port) 驱动软件设置

. PLC站号可设为0~15。

. MPI通讯波特率可设为19.2k或187.5k。

. 如果连接4个以上的HMI设备需更改硬件组态中CPU属性里Communication项。以315-2 DP为例，CPU默认PG Communication数量为1，OP Communication为1，S7 Standard为12，而Connection的最大数量为16；前面三项的数量加起来总是比最大数量少2，即有2个数量为三项共享，所以300CPU总是最多只能和3台上位机通讯，不能连第4台，只要减少S7 Standard的数量，再增加PG Communication的数量，并保持总数不超过Connection的最大数量即可！若要增加PLC之间的通讯，则OP Communication的数量也要增加。

[此处图片未下载成功]

网口通讯参数设置

. Siemens S7-200 Netwohttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74rk Slave网络协议： HMI

[此处图片未下载成功]

网络配置

[此处图片未下载成功]

配置

在STEP 7-Micro/WIN中利用以太网向导组态CP243-1。需要更多信息可以通过F1参考STEP 7-Micro/WIN 的在线帮助。

步骤1 启动以太网向导

打开STEP 7-Micro/WIN

通过“工具&gt;以太网向导…”启动 z 点击“下一步”

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

步骤2 指定模块位置

如果计算机此时已连接到S7-200上，点击“读取模块”按钮来自动确定CP243-1模块的位置。否则，手动输入模块位置。

重点：如果模块位置被组态为“位置0”，则触摸屏只能建立和CP243-1的一个连接。 z 检查CP是否被连接到位置“ZERO”，如果有必要可以修改。 z 确认或输入模块位置“ZERO”。 z 点击“下一步”。

[此处图片未下载成功]

步骤3 指派IP地址

为CP243-1分配IP地址

注意：用于这个应用的IP地址不能从服务器自动获取，因为触摸屏要求一个固定的通讯伙伴（CP243-1）用于以太网通讯。

要点：模块连接类型可以由“自动检测通信”来定义。

服务器是一个削减版的DHCP服务器。 z 点击“下一步”继续。

[此处图片未下载成功]

步骤4 参数化PtP连接

为模块指定命令字节以及使用CP243-1建立的点到点连接数目。

z 点击“下一步”。

[此处图片未下载成功]

步骤5 组态连接

组态CP243-1到触摸屏的连接必须按照下图。 z 点击“确认”。

警告：TSAPhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74必须以4个数字的格式指定，第一个数值必须是0（02.00）。

[此处图片未下载成功]

步骤6 使用CRC保护

按照您的需要设置CRC保护。建议不要启用CRC保护。“保持活动时间间隔”可使用默认时间指定。

如必要，激活CRC保护并且改变“保持活动时间间隔”时间。 z 点击“下一步”

步骤7 分配内存

为CP243-1的组态分配内存。

推荐的：如果点击建议，向导会指定一个变量存储区。 注意：触摸屏使用的寄存器必须错开为配置分配的存储区。 z 点击“下一步”。

[此处图片未下载成功]

步骤8 产生项目成分 如果点击“完成”，以太网向导会生成一些项目成分。子程序和变量存储区在数据块里面创建。点击“完成”按钮。

[此处图片未下载成功]

步骤9 确认消息

点击“是”确认产生的消息。

[此处图片未下载成功]

步骤10 调用ETH0_CTRL

在STEP 7 Micro/WIN程序中，必须在每一个周期调用ETH0_CTRL子程序。 z 最后，下载整个组态到S7-200中。

[此处图片未下载成功]

. Siemens S7-1200 Network Slave网络协议：

[此处图片未下载成功]

HMI

[此处图片未下载成功]

网络配置

[此处图片未下载成功]

配置

. 在硬件配置中，对PROFINET接口的以太网网地址进行设置。

[此处图片未下载成功]

. 完成组态后，可进行设备下载。如果第一次下载的情况，将进入“Extended download to device”对话框。勾选显示所有连接http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74设备（Show all accessible devices）选项。

选择相应的设备，点击“Load”进入下载页面。

. Siemens S7-300 Network Slave网络协议：

[此处图片未下载成功]

HMI

网络配置

[此处图片未下载成功]

配置

. 在硬件配置中，插入CP300的工业以太网模块

[此处图片未下载成功]

CP343-1

. 打开CP343-1的属性，设置IP地址。

[此处图片未下载成功]

. 完成硬件配置后，下载。

. Siemens S7-400 Network Slave网络协议：

[此处图片未下载成功]

HMI

网络配置

[此处图片未下载成功]

注意：

[此处图片未下载成功]

. PLC的站号由两部分组成：轨道号和槽号，站号是一个字节类型，轨道号占用高4位，槽号占用低4位，比如这里是0x03，就是轨道号是0，cpu槽号是3，IP地址仍然是上面的IP地址。

. 协议超时时间1代表冗余PLC的IP地址，例如IP地址为192.168.100.248，为0xc0a864F8，上面是十进制显示，需要自己进行转换。

. 协议超时时间2代表冗余PLC的轨道号和槽号，这里是0x13，也就是轨道号是1，槽号是3。

配置

. 在硬件配置中，插入CP400的工业以太网模块CP443-1

[此处图片未下载成功]

. 打开CP443-1的属性，设置IP地址。MAC地址可不设。

[此处图片未下载成功]

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par

. 完成硬件配置后，下载。

支持的寄存器

-200串口通讯协议

SCR 节点 特殊内存位 计数器位 计数器位 变量内存节点 内部内存位  离散输出和映象寄存器节点 离散输入和映象寄存器节点

模拟输出 模拟输入 SCR（32位）

[此处图片未下载成功]

Bit Address S.B 0.0-31.7 SM.B 0.0-549.7 Cnt 0-255 Tim 0-255 V.B 0.0-10239.7 M.B 0.0-31.7 Q.B 0.0-15.7 I.B 0.0-15.7

Address

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

DD.O DDD.O DDD.O DDD.O DDDDD.O DD.O DD.O DD.O

------  AIW 0-62 DD ------ ------

0-28 SW 0-30

DD

特殊内存寄存器（32位）

特殊内存寄存器 内部内存（32位）

内部内存

离散输出和映象寄存器(32位) 离散输出和映象寄存器 离散输入和映象寄存器(32位) 离散输入和映象寄存器

计数器当前值 定时器当前值 变量内存（32位）

变量内存

注意：VW、VD地址起始必须为偶数

-200网络通讯协议

变量内存节点 内部内存位

离散输出和映象寄存器节点 离散输入和映象寄存器节点

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

0-546 http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74SMW 0-548 MD 0-28 MW 0-30 QD 0-12 QW 0-14 ID 0-12 IW 0-14 Cnt 0-255 Tim 0-255 VD 0-10238 VW 0-10238

DDD DD DD DD DD DD DD DDD DDD DDDDD DDDDD

Address V.B 0.0-8191.7 M.B 0.0-31.7 Q.B 0.0-15.7

Address

------ ------ ------

DDDD.O DD.O DD.O

.B 0.0-15.7 ------

内部内存（32位）MD 0-28 离散输出和映象寄存器(32位QD 0-12 离散输出和映象寄存器QW 0-14 离散输入和映象寄存器(32位ID 0-12 离散输入和映象寄存器IW 0-14 变量内存（32位）VD 0-8188

S7-300/400 (PC Adapter)驱动协议

外部输入节点 外部输出节点 内部辅助节点 数据寄存器节点 数据寄存器 数据寄存器(32位) 内部寄存器

Address I 0.0~127.7 Q 0.0~127.7 M 0.0~2047.7 DBm.DBX 0~65535.7

------

------ ------

Address

------ ------ ------ ------

.DBW 0-65534DBm.DBD 0-65532

0~2046

.O

内部内存MW 0-30

变量内存VW 0-8190

DDDD.O DDDD.O DDDD.O DDDDD.O DDDDD DDDDD DDDD

m 10-60 m 10-60 m 10-60://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

内部寄存器(32位) 外部输出寄存器 外部输出寄存器(32位) 外部输入寄存器

------ ------ ------ ------

0~2044 QW 0~126 QD 0~124 IW 0~126 ID 0~124

DDD DDD DDD DDD

------ 外部输入寄存器(32位)

S7-300/400 (via MPI port)驱动协议

外部输入节点 外部输出节点 内部辅助节点 数据寄存器节点 数据寄存器节点

计数器 定时器 内部寄存器 外部输出寄存器 外部输入寄存器 内部寄存器 外部输出寄存器 外部输入寄存器 数据寄存器 数据寄存器(32位) 数据寄存器 数据寄存器(32位)

Address I 0.0~255.7 Q 0.0~255.7 M 0.0~8191.7 DBm.DBX 0.0~65533.7

.DBX 100000.0~409665535.7

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Address

------ ------ ------ ------ ------ C 0~2047 T 0~2047 MW 0~8190 QW 0~254 IW 0~254 MD 0~8188 QD 0~252 ID 0~252 DBm.DBW 0~65532 DBm.DBD 0~65532

_DBW 100000-409665534

_DBD

DDDD.O DDDD.O DDDD.O DDDDD.O DDDDD.O DDD DDD DDDD DDD DDD DDDD DDD DDD DDDDD DDDDD DDDDDDDDD DDDDDD

://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74es    m 1-60 n  1-4096 只能读，不能写入

1-60 m 1-60 n  1-4096 n  1-4096

-409665532 DDD

注意：DBn_ DBX, DBn_DBW, DBn_DBD是自定义数据块。数据格式前三位为数据块号，后五位为地址，地址不足五位前补零。以DB20.DBX23.4为例，EV5000软件中地址对应DBn_DBX:2000023.4

-1200网络通讯协议

Address

Address

外部输入节点外部输出节点内部辅助节点数据寄存器节点

_DBX

.0~25565535.7

-10

数据寄存器节点

0.0~65535.7

_DBW

数据寄存器100000-25565534 DBn_DBD

数据寄存器(32位100000-25565532

DDDDDDDD

1-255n 1-255

数据寄存器0-65534m 1-10

数据寄存器(32位0-65532内部寄存器内部寄存器(32位外部输出寄存器外部输出寄存器(32位)外部输入寄存器(32位)

外部输入寄存器注意：

. EV5000中的DB寄存器对应的是S7-1200软件中定义的绝对地址DB，而不是全局符号DB。 2. DBn_ DBX, DBn_DBW, DBn_DBD是自定义数据块。数据格式前三位为数据块号，后五位为地址，地址不足五位前补零。以DB20.DBX23.4为例，EV5000软件中地址对应DBn_DBX:2000023.4

-300网络通讯协议

Address

Addhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ress

外部输入节点外部输出节点内部辅助节点数据寄存器节点 数据寄存器节点

_DBX

.0~25565535.7

_DBX 0.0~65535.7

-10

-2551-255

_DBW

数据寄存器100000-25565534 DBn_DBD

数据寄存器(32位100000-25565532

数据寄存器0-65534m 1-10

数据寄存器(32位0-65532内部寄存器内部寄存器(32位外部输出寄存器外部输出寄存器(32位外部输入寄存器(32位QD ID 外部输入寄存器注意：DBn_ DBX, DBn_DBW, DBn_DBD是自定义数据块。数据格式前三位为数据块号，后五位为地址，地址不足五位前补零。以DB20.DBX23.4为例，EV5000软件中地址对应DBn_DBX:2000023.4

-400网络通讯协议

Device

Address

Address

外部输入节点

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

外部输出节点

[此处图片未下载成功]

内部辅助节点数据寄存器节点 数据寄存器节点

_DBX

.0~25565535.7DBm_DBX 0.0~65535.7

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74下载成功]

[此处图片未下载成功]

m 1-10

_DBW

数据寄存器100000-25565534 DBn_DBD

数据寄存器(32位100000-25565532

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

数据寄存器m

-10 数据寄存器(32位内部寄存器(32位MD 外部输出寄存器QW 外部输出寄存器(32位)外部输入寄存器(32位)

~252 0~252

DDD

外部输入寄存器IW 注意：DBn_ DBX, DBn_DBW, DBn_DBD是自定义数据块。数据格式前三位为数据块号，后五位为

地址，地址不足五位前补零。以DB20.DBX23.4为例，EV5000软件中地址对应DBn_DBX:2000023.4

内部寄存器电缆制作

-200 系列

. RS232通讯

直接用西门子公司的编程电缆与eview触摸屏连接，就是RS232

. RS485通讯

S7-300/400 (PC Adapter)驱动RS232通讯

. 西门子原装通讯适配器

需在适配器RS232端加一根通讯电缆

HMI

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

SIEMENS PLC

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

如PC Adapter附带如下RS232电缆，与eview触摸屏通讯需在长线端加转接线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

. MPI适配器的远距离通信： 延长

[此处图片未下载成功]

RS485端的距离： 本适配器的RS485端口（MPI）在187.5Kbps波特率下最大通信距离为600米，这需要在RS485端口的7、2脚之间单独接入24VDC电源。在线的两端8、3脚之间接入120Ω的终端电阻。如下图：

[此处图片未下载成功]

3.

[此处图片未下载成功]

直接用eview公司生产的MPI MT5-S7-300 Adapter与eview触摸屏连接，就是RS232

S7-300/400 (via MPI port)驱动

[此处图片未下载成功]

RS485通讯://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ar

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

网口通讯协议Ethernet通讯线

直接与HMI连，用交叉网线；经hub或switch通讯，直连或交叉网线均可。 a. 交叉网线接线图：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

. 直连网线接线图：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.65 TAIAN（台安） 串口通讯

Module

on the CPU unit

on the CPU unit

通讯参数及电缆制作

Module

Type RS232 RS485://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74arCable

on the CPU unit

on the CPU unit

通讯参数设置

默认通讯参数：19200，8，无，1；站号：1 RS232通讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

RS485通讯

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

Address

Address

------ ------

输入继电器(接受外部的开关信号输出继电器(驱动外部负载的接口辅助http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74继电器DDDD

步进继电器DDDD定时器------ 计数器------

数据寄存器DDDD

数据寄存器定时器DDD计数器DDD计数器DDD定时器DDD计数器DDD计数器DDD

设置说明： Z、V是交替写入和读出的,测单个时，把字组包最大间隔和最大批量传输个数均改为1。

[此处图片未下载成功]

数据寄存器

电缆制作

-30HR-A RS232通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

-30HR-A RS485通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

HMI

.66 TMCM_303 串口通讯

TMCM_303

Module RS232 on the CPU unit

TMCM_303

通讯参数及电缆制作

TMCM_303

Module RS232 on the CPU unit

Type RS232

通讯参数设置

默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：1

支持的寄存器

*寄存器详细内容请参见TMCL Reference Manual。 TMCM_303 Device

Address

Address

GAP

(0.008-0.013)&amp;(1.008-1.013)

.008-2.013 0.008-0.013&amp;1.008-1.013

.008-2.013

.0-1.7

SGP

.077

.129 0.077 0.129 ------

(0.0-0.038http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74)&amp;(0.64-0.81)(0.128-0.132)&amp;(1.0-1.11)

.0-2.19 (0.0-0.038)&amp;(0.64-0.81)(0.128-0.132)&amp;(1.0-1.11)

.0-2.19

0.0-2.2

RFS

.D

Only

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

电缆制作

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74成功]

.67 THINGET Controller（信捷） 串口通讯

THINGET XC

XC3-32R-E

Module RS232 on the CPU unit

RTU Thinget Controller

通讯参数及电缆制作

Module

TypeRS232

THINGET XC XC3-32R-E RS232 on the CPU unit

通讯参数设置

默认通讯参数：19200，8，偶，1；站号：1

支持的寄存器

Controller协议

Address

Address

内部继电器节点输入继电器节点输出继电器节点状态节点特殊用继电器节点------

定时器节点计数器节点数据寄存器定时器计数器特殊用数据寄存器FlashROM寄存器特殊用FlashROM寄存器注意：1. O表示八进制，D表示十进制。

. X、Y寄存器，如在PLC地址为X1或Y1，对应触摸屏地址为X0.1或Y0.1；如在PLC地址为X17或Y17，对应触摸屏地址为X1.7或Y1.7。

RTU协议

可编程控制器内部软元件编号与对应的Modbus 地址编号如下表示： 线圈空间：

位元件地址

地址（十进制 K）

[此处图片未下载成功]

寄存器空间：

字元件地址

地址（十进制

[此处图片未下载成功]://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74

K

[此处图片未下载成功]

）

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

电缆制作

[此处图片未下载成功]

XC3-32R-E RS232通讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

-32R-E RS485通讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注意：PLC端A、B脚在输出端子上。

http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74.68 Toledo DLoadCell（动态定量控制数值称重传感器） 串口通讯

D3CellTM

Module

on the CPU unit

CellTM

DLoadCell

通讯参数及电缆制作

D3CellTM

D3CellTM

Module

on the CPU unit

[此处图片未下载成功]

COMM Type RS422

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Parameter

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Cable

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯设置

默认通讯参数：19200，8，无，1；站号：1

支持的寄存器

具体参见D3CellTM动态定量控制数值称重传感器使用说明书

电缆制作

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.69 Trio（翠欧运动控制卡） 串口通讯

Euro

Euro 205x

Module http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74RS232 on the CPU unit

RTU Extend

通讯参数及电缆制作

Module

Type RS232 RS485-4RS232 RS485-4

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

RS232 on the CPU unit

on the CPU unit Modbus RTU Extend

205x

on the CPU unit RS485 on the CPU unit

通讯参数设置

协议默认通讯参数：9600，7，偶，2；站号：1 RS232通讯

控制器内部设置：

-4通讯

控制器内部设置：

[此处图片未下载成功]

协议默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号： 1

通讯

[此处图片未下载成功]

-4 通讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

控制器通讯设置

协议：

定义Host Link从站的节点

_NODE=1

定义Host Link从站模式代码

_MODEL=$FA

为端口2建立Host Link从站

控制器的设置：SETCOM(baudrate,databits,stopbithttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74s,parity,port,5)

（9600，7，2，2，2，5）

通过以上设置，MC控制单元已经和可编程控制器终端建立了通讯 注意：控制器的编程口是A口，通讯口是B口。

协议：

=1

(9600,8,1,2,1,4)

支持的寄存器

Address

Address ----------

Notes  I/O和内部继电器联接继电器辅助继电器保持继电器定时/计数器数据寄存器DM 注：地址对应关系：IRn.m--&gt;Trio VR(n)的第m位；DMn-&gt;Table(n)。如IR1.02对应VR1的第二位。

RTU Extend

Address

Address ----------

Notes

数据寄存器节点数据寄存器4X 注：对应关系：4x对应vr变量；4x_bit对应vr的相应位。其中地址相差一位，比如4x（501）对应vr（500）；4x_bit(67.1)对应vr（66）的第1位。

电缆制作

编程线

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74par

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

通讯线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

HMI

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

.70 Unitronics 串口通讯

Vision 130

V130-33-B1

Module RS232 on the CPU unit RS485 on the CPU unit

Unitronics

网口通讯（支持直接在线）

Module

I/F on CPU Unit://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74r

130 V130-33-B1

Ethernet Slave

串口通讯参数及电缆制作

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

Series

Module RS232 on the CPU unitRS485 on the CPU unit

TypeRS232 RS485-2

[此处图片未下载成功]

130 V130-33-B1

网口通讯参数及电缆制作

Modhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ule

I/F on CPU Unit

Type Ethernet

130 V130-33-B1

串口通讯参数设置

通讯: 默认通讯参数：57600, 8, 1，无；站号：1

通讯: 默认通讯参数：57600, 8, 1，无；站号：64

注意：1. RS485通讯需在编程软件中串口初始化定义

[此处图片未下载成功]

. 初始化ID号，编程下载到控制器

[此处图片未下载成功]

.选择RS485通讯，需改变内部跳线帽的位置。

网口通讯参数设置

[此处图片未下载成功]

HMI

网络配置

[此处图片未下载成功]

支持的寄存器

Inputs Memory Bits System Bits      Timers Counters Memory Integer Memory Longer Double Word Memory Float System Integer System Longer Bit Address I 0~999 MB 0~8191 SB 0~999 T 0~383 C 0~31 ------ ------ ------ ------ ------ ------

[此处图片未下载成功]

Word Address

------ ------ ------ ------ ------ MI 0~4095 ML 0~511 DW 0~255 MF 0~63 SI 0~999 SL 0~199

DDDD DDD DDD DD DDDD DDD DDhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74D DD DDD DDD

Read only

only Read only

System Double Word

Preset

[此处图片未下载成功]

Timers Current Counters Preset

[此处图片未下载成功]

Counters Current

------ ------

[此处图片未下载成功]

------ ------ ------

0~199 T_C 0~383

[此处图片未下载成功]

T_P 0~383 C_C 0~31 C_P 0~31

[此处图片未下载成功]

DDD

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

DDD

[此处图片未下载成功]

DDD

[此处图片未下载成功]

DD

[此处图片未下载成功]

DD

only Read only Read only Read only

电缆制作

通讯接线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

-2通讯接线

网口通讯协议Ethernet通讯线

直接与HMI连，用交叉网线；经hub或switch通讯，直连或交叉网线均可。 a. 交叉网线接线图：

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

. 直连网线接线图：

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明HMI Ethernet RJ45Ethernet Hub or Switch RJ451 TX  2 TX3 RX  4 BD4  5 BD46 RX7 BD3  8 BD3-(橙白) （橙) (绿白) (蓝) (蓝白) (绿) (棕白) (棕)1 RX （橙白） 2 RX- （橙） 3 TX  （绿白） 4 BD4  （蓝） 5 BD4- （蓝白） 6 TX（绿） 7 BD3  （棕白） 8 BD3- （棕）6.71 Universal ASCII Slave 串口通讯Series Unihttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74versal ASCII Slave CPU Universal ASCII Slave Link Module RS232 on the CPU unit Driver Universal ASCII Slave通讯参数及电缆制作Series Universal ASCII Slave CPU Universal ASCII Slave Link Module RS232 on the CPU unit COM Type RS232 Parameter Setting Cable Your owner cable通讯参数设置HMIRS232 通讯: 默认通讯参数：57600, 8, 1，无；站号：1278

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明支持的寄存器Device send clear Send data buffer Receive data buffer Bit Address LB 0 LB1 ----------Word Address ----------LW 0~99 LW 100~199 Format D D DD DDD Notes电缆制作RS232 通讯接线6.72 Vigor Corporation（丰炜） 串口通讯Series VH VB0 CPU VH-14MR VB0-14MR Link Module RS232 on the CPU unit RS232 on the CPU unit DriverVigor279

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明通讯参数及电缆制作Series VH VB0 CPU VH-14MR VB0-14MR Link Module RS232 on the CPU unit RS232 on the CPU unit COMM Type RS232 RS232 Parameter Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cable通讯参数设置HMI 默认通讯参数：19200，7，偶，1；站号：0注意：CP1*的波特率固定http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74为 19200bps。 *：CP1 为 USB 编程口（RS232 方式） 。支持的寄存器Device 外部输入节点 外部输出节点 内部辅助节点 特殊辅助节点 定时器节点 计数器节点 步进继电器节点 定时器缓存器 计数器缓存器 计数器缓存器（双字 32 位） 数据寄存器 特殊数据寄存器 Bit Address X 0-777 Y 0-777 M 0-5119 SM 9000-9255 T_bit 0-255 C_bit 0-255 S 0-999 -------------------------Word Address -----------------------------------T_word 0-255 C_word 0-199 C_dword 200-255 D 0-8191 SD 9000－9255 Format OOO OOO DDDD DDDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDDD DDDD Notes280

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明电缆制作VH-14MR RS232 通讯线1.通过 USB 编程口通讯 直接用该公司的通讯电缆与触摸屏连接2.通过编程器辅助接口通讯6.73 XiLin EH600（西林变频器） 串口通讯Series XiLin EH600 CPU Link Module RS485-2 on the CPU unit DriverXiLin EH600通讯参数及电缆制作Series XiLin EH600 CPU Link Module RS485-2 on the CPU unit COM Type RS485-2 Parameter Setting Cable Your owner cable通讯参数设置HMI RS485-2 默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：1281

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明支持的寄存器Device Addr 通讯参数 A 正转运行 B 反转运行 C 正转点动 D 反转点动 E 自由停机 F 减速停机 G 故障复位 Bit Addreshttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74s ----------------------------------------Word Address Addr A0 B0 C0 D0 E0 F0 G0 Format HHHH D D D D D D D Notes变频器通信参数的地址定义Addr 寄存器的具体地址定义请参照西林变频器说明书。电缆制作282

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明6.74 Yamatake Corporation（山武） 串口通讯Series DCP30 CPUP30A 2Link Module RS485 on the CPU unit 2 4 2 4DriverYamatake DCP30SDC35/36C35 C35 C36 C36 DMC10D DMC10SRS485 on the CPU unitYamatake SDC/DMCRS485 on the CPU unitDMC通讯参数及电缆制作Series DCP30 CPUP30A 2Link Module RS485 on the CPU unit RS485 on the CPU unit RS485 on the CPU unitCOMM TypeParameter SettingCable Your owner cable Your owner cable Your owner cableRS485SDC35/36C35 C35 C36 C36 DMC10D DMC10S2 4 2 4RS485SettingDMCRS485Setting通讯参数设置HMI DCP30 RS485 默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：1SDC36 RS485 默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：1283

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明DMC RS485 默认通讯参数：19200，8，偶，1；站号：6Plc 设置1.SLP-D10 软件中设置 modbus RTU 通讯协议，需点出 L3 才会出现 3~5 http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74选项，改为 2 后下载到 设备。2.站号查看设备上旋钮指向支持的寄存器284

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明DCP30 Device RUN Status PARA EU PID SET TBL CNST FO_R FO_W FC FD FBR1_R FBR2_R FBR3_R FBR4_R FBR5_R FBR6_R FBR7_R FBR8_R FBR9_R FBR10_R FBR11_R FBR12_R FBR13_R FBR14_R FBR15_R FBR16_R FBR17_R FBR18_R FBR19_R Bit Address -----------------------------------1-19 1-19 1-19 1-19 -----------------------------------------------------------------------------------------------Word Address 参数代号） （ 1-26 1-33 1-13 1-80 1-99 1-22 1-26 --------------------1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 1.0-30.22 Format DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD Notes具体参数请参考通讯协议注意： 1、SET C85 -----传送速度，数据格式 http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad740：9600，偶，停止位 1； 1：9600，无，停止位 2； 2：4800，偶，停止位 1； 3：4800，无，停止位 2. 在 C85 通讯地址的参数设定时，其设定值一定要与所对应的 PLC 的站号相同。 2、SET C84 -----站号设定 连接多台仪表时，为区分不同的仪表，需要对每台仪表设置一个不同的 C84 参数值 3、FUNC PARA 同时按下，方可进入参数设定； 4、程序号共 19 个，段号共 30 个，改程序号，向下键(减)和 PROG(增)；285

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明5、FUNC PROG 同时按下，进入程序修改-----每个程序必须有设定才可通讯正常，否则出现 PLC Response Error; 6、RUN/HLD 灯亮后，很多参数不能修改（如 SET） ，需复位；PROG RUN/HOLD 同时按下，复位； 在 DISP 状态可以改参数，在输入状态不能修改； 7、在温控仪上，有关时间的参数，显示是 60 进制的 （比如屏上显示 2222，在温控仪上显示的是 37.02-----37.00*60 2=2222） 8、程序设置的地址设置： FBR1_R 表示程序 1。(即 PROG 1) 地址格式为 DDD.DD。其中主地址 DDD 表示段号，子地址 DD 表示所对应的参数值，对应关系 如下表。 （举例说明：寄存器 FBR1_R 地址为 11.10 对应关系是 PROG 1 ，SEG 1 ，T1 的 2ND 值） 子地址 DD 对应温控仪关系： 子地址 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 对应参数 SP TM 无（跳过） EV1 空白 EV2 空白 EV3 空白 T1 1st T1 2nd T2 1st 子地址 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 对应参数 T2 2nd T3 1st T3 2nd T4 1st T4 2nd T5 1st T5 2nd PID 无（跳过） 9.5. 9.5.toSDC36（详细参考 yamatake SDC36 说明书） Device 数据寄存器 Bithttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74 Address ———— Word Address 4X 0-65535 Format DDDDD NotesDMC（详细参考 DMC-SPL 软件使用说明中 10 - 8 所有通讯参数一览表） Device 数据寄存器 Bit Address ———— Word Address 4X 1002-65535 Format DDDDD Notes 地址与通讯参数一览表中偏移一位举例：ch1 的 pv 值，对应 5000 软件中 4x 1005电缆制作DCP30 RS485 通讯线286

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明如需 RS232 通讯，加 RS-232 to RS-422/485 转换器SDC36 RS485 通讯HMI 9pin D-SUB female/malecom0/com1 1 RX6 RX  5 GNDController RS485  GNDDMC RS485 通讯6.75 Yaskawa Electric Corporation（安川） 串口通讯287

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明Series V（变频器）CPU MP2200 MP2300 MP2310 MP2300S SGDMLink Module RS485 on the CPU unitDriver Yaskawa AH Modbus RTUMP（运动控制器）RS232 on the CPU unitYaskawa MP2300∑Ⅱ/∑Ⅱ Plus（伺服控制器）RS232 on the CPU unit RS422 on the CPU unitYaskawa SGDM网口通讯(支持间接在线模拟和直接在线模拟)Series MP 系列 CPU MP2400 Link Module ETH on the CPU unit Driver Yaskawa UDP串口通讯参数及电缆制作Series V MP ∑Ⅱ/∑Ⅱ Plus MP2300 SGDM CPU Link Module RS485 on the CPUhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74 unit RS232 on the CPU unit RS232 on the CPU unit RS422 on the CPU unit COM Type RS485-2 RS232 RS232 RS485-4 Parameter Setting Setting Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable网口通讯参数及电缆制作Series MP 系列 CPU MP2400 Link Module ETH on the CPU unit COMM Type ETH Parameter Setting Cable Your owner cable串口通讯参数设置HMI 变频器 RS485 默认通讯参数：9600，8，偶，1；站号：1288

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明MP2300 RS232 默认通讯参数：19200，8，偶，1；站号：1SGDM 默认通讯参数：9600，7，偶，1；站号：0RS232 通讯RS422 通讯网口通讯参数设置HMI 设置289

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明※工程结构※网络配置PLC 软件设置 设置 IP，连接 MPE720 软件修改 IP290

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明修改，保存后，烧写操作如下：之后重启控制器就好了。 只要跟 MPE720 软件通讯上了，就可以监控了： 监控一个一个的数据：291

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明监控整个寄存器的数据：支持的寄存器V 变频器 Device 系统内部/外部输出节点 系统内部/外部输入节点 模拟输入数据寄存器 数据寄存器 注意：该驱动不支持字元件批量写 MP2300 Device 线圈的状态 输入继电器的状态 保持寄存器的内容 输入寄存器的内容 Bit Address MB0.0-4095.F IB 0.0-FFF.http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74F ----------Word Address ----------MW 0-65534 IW 0-7FFF Format DDDD.H HHHH.H DDDDD HHHH Notes Bit Address 0X1-65535 1X1-65535 ----------Word Address ----------3X1-65535 4X1-65535 Format DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD Notes注意：IB0.0-0.F 为系统占用，IW0 为系统占用。 SGDM Device 功能选择开关的设定 伺服增益等的常数设定 位置控制关系的常数 速度控制关系的常数 扭矩控制关系的常数 顺序关系的常数 其它 监视模式 Bit Address ----------------------------------------Word Address Pn000 ～ Pn003 Pn100 ～ Pn118 Pn200 ～ Pn205 Pn300 ～ Pn308 Pn400 ～ Pn407 Pn500 ～ Pn510 Pn600 ～ Pn601 Un000 ～ Un00D Format HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH HHH Notes292

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明UDP 网络协议 Device 输入寄存器节点 输出寄存器节点 保持寄存器节点 输入寄存器 输出寄存器 保持寄存器 输入寄存器(32 位) 输出寄存器(32 位) 保持寄存器(32 位) Bit Address IB0000.0-FFFF.F OB0000.0-FFFF.F MB00000.0-65534.F ------------------------------Word Address ---------------IW0000-FFFF OW0000-FFFF MW00000-65534 IL0000-FFFF OL0000-FFFF ML00000-65534 Format HHHHH.H HHHHH.H DDDDD.H HHHH HHHH DDDDD HHHH HHHH DDDDD Noteshttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74电缆制作V 系列变频器通讯线MP2300 RS232 通讯线SGDM 通讯线RS232 接线293

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明RS422 接线网口通讯协议 Ethernet 通讯线PLC 直接与 HMI 连，用交叉网线；经 hub 或 switch 通讯，直连或交叉网线均可。 a. 交叉网线接线图：b. 直连网线接线图：6.76 Yokogawa Electric Corporation（横河） 串口通讯294

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明SeriesCPU F3SP21-0N F3SP25-2N F3SP28-3N F3SP35-5N F3SP38-6N F3SP53-4H F3SP58-6H F3SP28-3S F3SP38-6S F3SP53-4S F3SP58-6S F3SP59-7S F3SP20-0N F3SP21-0N F3SP25-2N F3SP28-3N F3SP30-0N F3SP35-5N F3SP38-6N F3SP53-4H F3SP58-6H F3SP36-3N F3SP28-3S F3SP38-6S F3SP53-4S F3SP58-6S F3SP59-7S F3SP66-4S F3SP67-6SLink ModuleDriverCPU DirectFA-M3F3LC11-1N F3LC11-1F F3LC11-2F F3LC12-1FYokogawa FA-M3F3LC11-2N网口通讯（不支持直接在线）Series CPU Link Module Driver295

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明FA-M3F3SP21-0N F3SP25-2N F3SP28-3N F3SP35-5N F3SP38-6N F3SP53-4H F3LE01-5T F3LE11-0T F3SP58-6H F3SP28-3S F3SP38-6S F3SP53-4S F3SP58-6S F3SP59-7S F3SP66-4S F3SP67-6Shttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74F3LE01-5T F3LE11-0TYokogawa FA-M3 EthernetEthernet I/F on CPU Unit串口通讯参数及电缆制作Series CPU F3SP21-0N F3SP25-2N F3SP28-3N F3SP35-5N F3SP38-6N F3SP53-4H F3SP58-6H F3SP28-3S F3SP38-6S F3SP53-4S F3SP58-6S F3SP59-7S F3SP20-0N F3SP21-0N F3SP25-2N F3SP28-3N F3SP30-0N F3SP35-5N Link Module COM Type Parameter CableFA-M3RS232 on the CPU unitRS232SettingYour owner cableRS422/485(4Wire) port on F3LCLL-2FRS422SettingYour owner cable296

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明F3SP38-6N F3SP53-4H F3SP58-6H F3SP36-3N F3SP28-3S F3SP38-6S F3SP53-4S F3SP58-6S F3SP59-7S F3SP66-4S F3SP67-6SRS422/485(2Wire) port on F3LCLL-2FRS485SettingYour owner cable网口通讯参数及电缆制作Series CPU F3SP21-0N F3SP25-2N F3SP28-3N F3SP35-5N F3SP38-6N F3SP53-4H F3LE01-5T F3LE11-0T F3SP58-6H F3SP28-3S F3SP38-6S F3SP53-4S F3SP58-6S F3SP59-7S F3SP66-4S F3SP67-6S Link Module Connect Type Parameter CableFA-M3F3LE01-5T F3LE11-0TEthernetSettingYour http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74owner cableEthernet I/F on CPU Unit串口通讯参数设置HMIRS232 通讯: 默认通讯参数：9600, 8, 1，偶；站号：0（不支持站号）297

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明RS485-4 通讯: 默认通讯参数：19200, 8, 1，无；站号：1PLC 设置在 485 通讯模块的右侧设置相关通讯参数 1. 传输速率设置 SW1=7 2. 数据码设置 SW2 Bit 1 2 3 4 5 Settings ON OFF OFF OFF OFF298Setup Description Data Length Parity Bit -Stop Bit Exist Sum Check

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明6 7 8 3. 站号设置 1 4. 终端电阻开关置于 4-WIREON OFF OFFExist Terminator Protect Always OFFRS485-2 通讯: 默认通讯参数：19200, 8, 1，无；站号：1PLC 设置在 485 通讯模块的右侧设置相关通讯参数 1. 传输速率设置 SW1=7 2. 数据码设置 SW2 Bit 1 2 3 4 5 6 7 8 3. 站号设置 1 4. 终端电阻开关置于 2-WIRE Settings ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF Setup Description Data Length Parity Bit -Stop Bit Exist Sum Check Exist Terminator Protect Always OFF网口通讯参数设置HMI299

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明网络配置PLC 配置在以太网模块的右侧设置相关通讯参数 1. SW9 所有条件均设为 OFF. 2. 设置 IP 地址 192.168.100.230.支持的寄存器Device Link Relay Bit Address L 1~256300Word Ahttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74ddress ------Format DDDNotes

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明Special Relay Internal Relay Output Relay Input Relay Special Register Link Register Index Register File Register Data RegisterM 1~256 I 1~256 Y (233~264)&amp;(333~364） X (201~232)&amp;( 301~332） ----------------------------------------------Z_word 1~256 W_word 1~256 V_word 1~64 B_word 1~256 D_word 1~256DDD DDDD DDD DDD DDDD DDD DD DD DDD Read only电缆制作RS232 通讯接线使用 Yokogawa 专用通讯线RS485-4 通讯接线RS485-2 通讯接线网口通讯协议 Ethernet 通讯线PLC 直接与 HMI 连，用交叉网线；经 hub 或 switch 通讯，直连或交叉网线均可。 a. 交叉网线接线图：301

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明b. 直连网线接线图：HMI Ethernet RJ45 Ethernet Hub or Switch RJ451 TX  2 TX3 RX  4 BD4  5 BD46 RX7 BD3  8 BD3-(橙白) （橙) (绿白) (蓝) (蓝白) (绿) (棕白) (棕)1 RX （橙白） 2 RX- （橙） 3 TX  （绿白） 4 BD4  （蓝） 5 BD4- （蓝白） 6 TX（绿） 7 BD3  （棕白） 8 BD3- （棕）6.77 YuDian AI（宇电） 串口通讯Series CPU AI-518 AI-701 AI-7048 Link Module RS485 on the CPU unit RS485 on the CPUhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74 unit Driver YuDian AI Single_Loop YuDian AI 4_LoopAI通讯参数及电缆制作Series CPU AI-518 AI-701 AI-7048 Link Module RS485 on the CPU unit RS485 on the CPU unit COMM Type RS485 RS485 Parameter Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cableAI通讯参数设置HMI302

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明RS485 默认通讯参数：9600，8，无，1；站号：1支持的寄存器YuDian AI Single_Loop 驱动协议： Device HiAL LoAL dHAL dLAL orAL AL1 AL2 测量值 PV 输出值 MV 当前给定值 SV ALARM Reference Bit Address 0 0 0 0 0 0 0 -------------------------Word Address（参数代号） -----------------------------------0 0 0 0 86 Format D D D D D D D D D D D DD Read only 地址对应 AI 仪表可 读/写的参数代号 Notes Read only Read only Read only Read only Read only Read only Read only Read only注意：1、在 ADDR 通讯地址的参数设定时，其设定值一定要与所对应的 PLC 的站号相同。 2、连接多台仪表的情况，为区分不同仪表，需要对每台仪表设置一个不同的 ADDR 参数值。 YuDian AI 4_Loop 驱动协议： AI-7048 Device HiAL LoAL dHAL dLAL orAL AL1 AL2 测量值 PV Bit Address 0.0-3.0 0.0-3.0 0.0-3.0 0.0-3.0 0.0-3.0 0.0-3.0 0.0-3.0http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74 -----Word Address（参数代号） -----------------------------------0.0-3.0303Format D.D D.D D.D D.D D.D D.D D.D D.DNotes Read only Read only Read only Read only Read only Read only Read only Read only

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明输出值 MV 当前给定值 SV ALARM Reference---------------------0.0-3.0 0.0-3.0 0.0-3.0 0.0-3.086D.D D.D D.D D.DDD Read only 地址对应 AI 仪表可 读/写的参数代号注意： 1、在 ADDR 通讯地址的参数设定时，其设定值一定要与所对应的 PLC 的站号相同。 2、在连接多台仪表的情况下，为区分不同的仪表，需要对每台仪表设置一个不同的 ADDR 参数值。 对应的要占 4 个地址， 比如 Addr=5， 5~8 的地址都被该仪表使用， 则 3. 由于 AI-7048 具备 4 个回路， 其它仪表不得使用地址 5~8。特别注意： 例：当站号为 2 时，寄存器 PV0.0 表示的是 2（站号 2 主地址 1）通道，PV1.0 表示的是 3 通道。 其中站号的设定尤为关键，它表示的是该仪表所设定的起始地址（即与仪表参数中 ADDR 仪表地址相同） ，而主地址只是表示 4 个通道。当主地址为 0 时，它所表示（站号 0）通道。 附 AI 仪表可读/写的参数代号表： 表一参数代号 10 进制 0 1 2 3 调节器 AI-518/708/808/518P/7 08P/808P SV 给定值/SteP 程序段 HIAL 上限报警 LoAL 下限报警 dHAL 正偏差报警 dLAL 负偏差报警 5 6 7 8 9 dF 回差 Ctrl 控制方式 M5 保持参数 P 速率参数 t 滞后时间 AI-519/719/719P SV 给定值/SteP 程序段 HIAL 上限报警 LoAL 下限报警 HdAhttp://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74L 偏差上限报警 LdAL 偏差下限报警 CHYS 控制回差 Ctrl 控制方式 P 比例带 I 积分时间 d 微分时间 AI-501/701 （空） HIAL 上限报警 LoAL 下限报警 HdAL 第二上限报警 LdAL 第二下限报警 AHYS 报警回差 （空） （空） （空） （空） 巡检仪 AI-702M/704M/706M （空） HIAL 上限报警 LoAL 下限报警 （空） （空） dF 回差 （空） （空） （空） （空）304

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43-85 86 CtI 控制周期 Sn 输入规格 dIP 小数点位置 dIL 输入下限显示值 dIH 输入上限显示值 ALP 报警输出定义 Sc 输入平移修正 OP1 输出方式 oPL 输出下限 oPH 输出上限 CF 功能选择 仪表特征码/程序控制字 CtI 控制周期 InP 输入规格 dPt 小数点位置 SCL 信号刻度下限 SCH 信号刻度上限 AOP 报警输出定义 Scb 输入平移修正 OPt 主输出类型 OPL 输出下限 OPH 输出上限 AF 高级功能代码 仪表特征码/程序控制字 （空） InP 输入规格 dPt 小数点位置 SCL 信号刻度下限 SCH 信号刻度上限 AOP 报警输出定义 Scb 输入平移修正 OPt 主输出类型 （空） （空） （空） 仪表特征码(与 SV 的 （空） Sn 输入规格 dIP 小数点位置 dIL 输入信号刻度下限 dIH 输入信号刻度上限 ALP 报警输入定义 Sc 输入平移修正 OPn 变送输出通道号 oPL 变送输出电流下限 oPH 变送输出电流上限 Cn 测量路数 仪表特征码 仪表地址（读/写） dL 数字滤波 nonc 常开/常闭选择 Loc 参数封锁(运行:0 暂停:4 停止:12) (运行:0 暂停:4 停止:12) 值一样，且可修改) 仪表地址（读/写） dL 数字滤波 run 运行参数http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74 Loc 参数封锁 C01 仪表地址（读/写） FILt 输入数字滤波 A-M 自动/手动控制选择 Loc 参数封锁 C01(AI-519/719 写入时 仪表地址（读/写） FILt 输入数字滤波 （空） Loc 参数封锁(AI-808 写入时设置 MV 值) 设置 MV 值) t01 C02 t02 C03 t03 C04 t04 C05 t05 C06 t06 C07 t07 C08 t08 C09 t09-C30 程序数据 当前程序段运行时间 t01 C02 t02 C03 t03 C04 t04 C05 t05 C06 t06 C07 t07 C08 t08 C09 t09-C30 程序数据 当前程序段运行时间表二参数代号 10 进制 0 16 进制 00H 流量积算仪 （AI-708H/Y/808H） SV 批量控制给定值 AI-301M 频率测量/开关量 SV 频率控制给定值 四路 PID 调节器 AI-7048 SP 给定值305

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 0AH 0BH 0CH 0DH 0EH 0FH 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 1AH 1BH 1CH 1DH 1EH 1FH 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 2AH FHIA 瞬时流量上限报警 FloA 瞬时流量下限报警 SPE 批量控制流量累积速率时间 Act 批量控制继电器动作时间 Sn 输入规格 FSc 流量信号测量平移修正 PdIH 压力测量量程定义 CSc 温度测量平移修正 CdIH 温度测量量程定义 Cut 流量小信号切除比率 FdIH 流量测量量程定义 FdIP 流量小数点 PA 大气压力/温度补偿系数 Po 流量传感器设计工http://www.51wendang.com/doc/72d911bbe788fdff3178ad74作压力 Co 流量传感器设计工作温度 Frd 频率信号上限 CF 功能选择参数 bC 温压补偿类型 IoL 变送输出电流下限 FoH 变送输出流量量程 仪表特征码 仪表地址（读/写） IoH 变送输出电流上限 FdL 流量信号数字滤波强度 Loc 参数封锁 （空） FdF 瞬时流量报警回差 CHIA 温度上限报警 CLoA 温度下限报警 PHIA 压力上限报警 PLoA 压力下限报警 ALP 报警输出定义 FSb 批量控制给定值偏移 CdIP 温度小数点 PdIP 压力小数点 PSc 压力测量信号平移修正 CLn 清零次数（只读） FLJH 累积流量高 4 位（只可清零） FLJL 累积流量低 4 位（只可清零） EJH(补前流量高) EJL(补前流量低) 批量累积值清零位 HIAL 上限报警 LoAL 下限报警 dHAL 正偏差报警 dLAL 负偏差报警 dF 回差 CtrL 控制方式 M5 保持参数 P 速率参数 t 滞后时间 CtI 控制周期 Frd 频率量程 dIP 小数点位置 dIL 下限显示值 dIH 上限显示值 ALP 报警输出选择 开关量状态 oP1 输出方式 OPL 输出下限 OPH 输出上限 CF 功能选择 仪表特征码 仪表地址（读/写） dL 数字滤波 run 运行参数 Loc 参数封锁 MV 手动输出值 OPH 输出上限 AF 高级功能代码 仪表特征码 仪表地址（读/写） FILt 输入数字滤波 Nonc 常开/常闭选择 Loc 参数封锁 Cn 测量路数 InP 输入规格 dPt 小数点位置 SCL 信号刻度下限 SCH 信号刻度上限 AOP 报警输出定义 Scb 输入平移修正 AHYS 回差 At 自整定开关 P 比例带 I 积分时间 d 微分时间 HIAL 上限报警 LoAL 下限报警306

6 人机与所支持控制器的通讯设置与连接说明 43-85 86 2BH-55H 56H电缆制作RS485 通讯线如需 RS232 通讯，加 RS-232 to RS-422/485 转换器307

文档下载网是专业的免费文档搜索与下载网站，提供行业资料，考试资料，教学课件，学术论文，技术资料，研究报告，工作范文，资格考试，word文档，专业文献，应用文书，行业论文等文档搜索与文档下载，是您文档写作和查找参考资料的必备网站。

文档下载 https://www.51wendang.com/

亿万文档资料，等你来发现