EDITAL CONCORRÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 88/2016 - PMS

MODALIDADE CONCORRÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 03/2016 – PMS

DO PREÂMBULO:

A Prefeitura Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, situada na Rua Marechal Castelo Branco, 3.201, representada para todos os fins de direito pelo seu Prefeito Municipal, senhor Osvaldo Jurck, torna público, para conhecimento dos interessados que, observadas as disposições da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, julgada pela  Comissão Permanente de Licitações de acordo com a Portaria nº. 6.151/2015, de 05 de agosto de 2015 e do presente Edital, fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, com adjudicação por menor preço GLOBAL com as condições e especificações constantes no presente edital.

I – DO LOCAL, DA DATA, DO HORÁRIO DA ABERTURA DO PROCESSO:

1.1.Os envelopes nº. 01 - Habilitação, nº. 02 – Proposta Comercial, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horário abaixo determinado, a saber:

- Data: 13 de junho de 2016.

- Local: Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Marechal Castelo Branco nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.

c)      Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.

d)      Abertura do processo: às 09h.

II – DO OBJETO:

2.1. Este edital tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) para pavimentação asfáltica da Rua Rio de Janeiro Trecho Final  (Est.45 -153+16,87), bairro  Schroeder I, neste Município de Schroeder/SC, compreendendo uma extensão de 2.176,87 m e área total de 21.768,70  m², de acordo com a captação de recursos junto ao BRDE, projetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e demais anexos, em regime de PARCERIA, com fulcro nas Leis Municipais nº. 2.000/2014 e suas alterações e Lei nº 2.194/2016 e que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório.

III – DOS VALORES:

3.1. Fica estabelecido, nos termos do inciso III do art. 31 e art. 56 § 1º, da Lei nº. 8.666/93, a garantia e manutenção da proposta, no valor de 1% (um por cento) do valor total estimado do objeto da contratação, a saber: R$                                                     2.044.349,66 (Dois milhões, e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), podendo o proponente optar pelas seguintes modalidades:

- Seguro Garantia: que deverá ter validade por 90 (noventa) dias.

Depósito em dinheiro: Deverá ser efetuado junto ao Banco do Brasil – Banco do Estado de Santa Catarina S/A – BB/BESC, Agência 5410-0, conta corrente nº. 80916-0, na cidade de Schroeder/SC,  os depósitos feitos no

caixa eletrônico, deverão ser realizados com antecedência suficiente para ser

aferido o depósito no extrato da conta-corrente, nos três dias antes da data marcada

- para a abertura dos procedimentos licitatórios.

- Fiança Bancária: A ser emitida por instituição financeira (Bancos) que fornecerá documento comprobatório da fiança bancária.

3.2. Os documentos pertinentes a qualquer uma das opções acima, deverão ser entregues junto com a documentação no envelope nº. 01- Habilitação, na data de determinada no item 1 deste edital.

3.3. As Garantias de Proposta dos Licitantes preteridos serão devolvidos em até de 28 (vinte e oito) dias após o final do período de validade especificado no item a.

3.4. A Garantia de Proposta do Licitante vencedor será liberada quando o mesmo tiver assinado o Contrato e entregue a Garantia de Execução, que será de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta, podendo a CONTRATADA optar por uma das modalidades descritas no item 3.1 - letras a, b ou c, deste edital.

3.5. A participação dos lindeiros de ambos os lados será até o valor de R$ 30,00 (trinta reais), o metro quadrado conforme Lei Municipal nº. 2.000/2014 e alterações, cabendo à Prefeitura Municipal de Schroeder, o pagamento do valor remanescente.

3.6 – Para os Lindeiros que não aderirem ao disposto na Lei nº 2000/14 e suas alterações, aplica-se a Lei nº 2194/2016.

IV - DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES:

- III

- - No dia, hora e local designado neste Edital, item 1.1 letras a, b, c e d, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública, inicialmente, será recebido os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo na parte externa, a seguinte identificação:

- NOME DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO, EMAIL, TELEFONE.

CONCORRÊNCIA Nº. 03/2016-PMS

PROCESSO Nº. 88/2016-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC

ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO

- NOME DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO, EMAIL, TELEFONE.

CONCORRÊNCIA Nº. 03/2016-PMS

PROCESSO Nº. 88/2016-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC

ENVELOPE Nº. 02 - P R O P O S T A C O M E R C I A L

4.1 -  Todos os dados devem estar datilografados ou digitados, sem rasuras ou emendas.

4.1.1 - Os envelopes deverão estar lacrados com cola evitando assim sua violação.

  - - Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.

4.2- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 13 de junho de 2016 às 08h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1.

V - DO CREDENCIAMENTO:

5.1 – Para participação da empresa e do representante da empresa proponente, no ato da abertura, o mesmo deverá apresentar (lado externo dos envelopes):

5.1.1- Procuração ou credenciamento modelo em anexo, ambos com firma reconhecida;

5.1.2- Contrato Social, Ato constitutivo, Estatuto ou Registro Comercial (no caso de empresa individual), com todas as alterações neles efetuadas (alterações contratuais).

CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos de Pessoa Jurídica, expedida no máximo a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove o devido registro de todos os atos supramencionados (alterações contratuais);

5.1.3.1.Os documentos descritos nos itens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, supra poderão ser apresentados em fotocópia, desde que a mesma esteja devidamente autenticada em Cartório, ou por servidor da Administração Pública no Setor de Recursos Materiais do Município de Schroeder ou através de autenticação digital, desde que os mesmos respeitem o prazo de validade e/ou o período de disponibilidade para verificação de sua validade.

5.2. No caso da necessidade de autenticação por servidor da Administração Pública Municipal, a empresa licitante deverá obrigatoriamente solicitar ao Setor de Recursos Materiais em até 30 minutos antes do horário estabelecido para o credenciamento e entrega dos envelopes, determinado no item 1.2- C deste edital.

5.3. - A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de se manifestar no decorrer do certame.

  - - Não será permitido o uso do telefone celular ou qualquer outro meio de comunicação no momento da licitação, haja vista que no subitem 5.1.1 do edital exige-se do representante da empresa poderes para a prática de todos os atos relativos ao certame.

VI – DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Os recursos para atender as despesas do objeto do presente edital provirão da dotação orçamentária do exercício– Fontes: 258 - 4.4.90.51.99.00.00.00 e da parceria firmada com os lindeiros, bem como a captação de recursos junto ao BRDE.

VII – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - – Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem do ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital.

7.1.1 - Não poderão participar, direta e indiretamente, da presente licitação as empresas que:

7.1.2 - Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;

    - Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública;

    - Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal;

    - O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

    - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

  - O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.

VIII – DA HABILITAÇÃO

  - - Os interessados para poderem concorrer ao objeto do presente Edital deverão apresentar no envelope nº. 01 - Habilitação, os seguintes documentos:

    - Prova de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da União (Negativa ou com efeitos de Negativa), podendo ser apresentada em conjunta ou individual;

    - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente;

    - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente;

    - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

    - Alvará de Licença, Localização e Funcionamento da empresa ou Alvará Sanitário;

    - Declaração da proponente, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (conforme modelo constante do Anexo, do presente edital);

    - Declaração de Idoneidade conforme modelo no ANEXO;

    - Declaração de Comprometimento conforme modelo no ANEXO;

8.1.10 Contrato Social, Ato constitutivo, Estatuto ou Registro Comercial (no caso de empresa individual), com todas as alterações neles efetuadas, (Dispensada no caso de apresentação durante a fase de Credenciamento).

8.1.11 CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos de Pessoa Jurídica, expedida no máximo a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove o devido registro de todos os atos supramencionados; (Dispensada no caso de apresentação durante a fase de Credenciamento).

8.1.12– Certidão de Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA/CAU.

8.1.13 – Certidão de Registro de Pessoa Física, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA/CAU.

8.1.14- Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA/CAU), o qual deverá ser apresentado juntamente com a referida comprovação.

a) A comprovação deverá ser feita:

1) com vínculo empregatício do profissional relacionado na alínea anterior, com a empresa, através de fotocópia  autenticado da Carteira de Trabalho, ou,

2) profissional contratado, sendo obrigatória à comprovação através da apresentação do Contrato firmado entre o Profissional e a empresa CONTRATANTE,  ou,

3) através do contrato social ou ata de eleição, se o profissional for sócio.

8.1.15 - Atestado de responsabilidade técnica acompanhado da CAT Especifica (Certidão de Acervo Técnico Especifica emitido pelo CREA/CAU) ou apenas a RACT (Registro de Atestado de Aptidão ou Capacidade Tecnica emitida pelo CREA/CAU) por execução de obras ou serviços de características semelhantes ao objeto licitado, em nome do profissional responsável técnico pela empresa.

8.1.16 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), emitida via internet, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

8.1.17 - Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca - sede da licitante, com data de expedida no máximo a 60 (sessenta) dias da abertura dos envelopes da respectiva licitação, caso a referida certidão não conste expressamente sua validade.

8.1.18 - As licitantes deverão apresentar atestado de vistoria dos locais de prestação de serviços, devidamente assinado pelo responsável da empresa. O atestado será fornecido por Walter Egidio Mukai ou Cezar Santos de Jesus ou Ilmar Borges Filho, Engenheiros Civis, do Município de Schroeder, localizado no piso térreo da Sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC, de segunda a sexta feira, das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h. As licitantes deverão entrar em contato para marcar a visita até Cinco dias antes da abertura do certame, ou quaisquer outras dúvidas com relação à visita pelo telefone (47) 3374 6500.

8.1.19 – Os documentos pertinentes a garantia e manutenção da proposta, no valor de 1% (um por cento) do valor total estimado do objeto da contratação, conforme item 3 deste edital.

  - Todos os dados devem estar sem rasuras ou emendas.

  - O envelope deverá estar lacrado com cola evitando assim sua violação.

  - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou por fotocópia previamente autenticada em Cartório, ou por servidor da Administração Pública no Setor de Recursos Materiais do Município de Schroeder ou através de autenticação digital, desde que os mesmos respeitem o prazo de validade e/ou o período de disponibilidade para verificação de sua validade.

  - Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser autenticado, podendo ser verificadas pela internet.

  - Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes, serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão, excetuando-se, na espécie o Alvará de localização e Funcionamento, quando o mesmo tiver prazo de validade indeterminado expressamente consignado no corpo do Alvará.

  - Para participação de representante da empresa proponente, no ato da abertura desta licitação, o mesmo deverá realizar o CREDENCIAMENTO, conforme item 5.1.

  - Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, e da mesma forma se for filial;

  - No caso de licitante filial, serão dispensados aqueles documentos que pela própria natureza jurídica ou em razão de centralização de recolhimento, não puderem ser emitidos em seu nome; deverão os mesmos, entretanto, nesse caso, serem emitidos em nome da matriz, sob pena da inabilitação da licitante;

IX – DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

9.1. Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que estejam cumprindo as sanções dos incisos III e IV do Artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações posteriores.

9.1.1. estejam sob o regime de falência decretada após o trânsito em julgado;

9.1.3. que funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com subcontratação ou formas assemelhadas;

9.1.4. que, entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentoras de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, haja alguém que seja dirigente, funcionário ou servidor público do órgão licitante;

9.1.5. Os impedimentos caso existentes, deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de responsabilidade administrativa e penais cabíveis, conforme legislação vigente.

X – DAS PROPOSTAS:

10.1. O envelope nº. 02 - Proposta Comercial deverá conter:

10.1.1 - A proposta propriamente dita, datilografada ou digitada, redigida em português de forma clara e detalhada, sem emendas, assinada em seu final pelo representante legal da proponente e rubricada nas demais folhas, conterá:

10.1.1.1 - Razão social, endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual ou Municipal (se houver);

10.1.1.2 - Número da Tomada de Preço e processo;

10.1.1.3 - Descrição do objeto da licitação, obedecidas às especificações constantes do memorial descritivo, projetos, e planilha orçamentária anexos ao presente;

10.1.1.4 - Preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes, não podendo os valores unitários e totais do orçamento apresentado ultrapassar os valores pré - definidos, deste edital;

10.1.1.5 - Validade da proposta: 60 dias, a contar da data da abertura do envelope proposta;

10.1.1.6 - Prazo de entrega: 5 (cinco) meses, contados da emissão da Ordem de Serviço e assinatura do Contrato.

10.1.1.7 - Informar o BDI (Benefício ou Bonificação e Despesas Indiretas), aplicado ao custo do objeto licitado.

10.1.1.8 - Local, data, assinatura e identificação do signatário.

XII – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

- II

11.1. Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, será beneficiado pelo que estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006, no seu art. 43.

11.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.3.A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 11.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11.4.Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

11.5.Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

11.6.Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, em caso de empate, haverá adjudicação do item a empresa qualificada como ME ou EPP:

11.6.1.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº. 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

11.6.2.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.6.3.Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei Complementar nº. 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

11.6.4.O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº. 123/06 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

XII – DO JULGAMENTO:

12.1. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço global do objeto desta licitação.

12.2- No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando sua violação e sua descrição conforme edital, relativos á habilitação dos concorrentes, documentos para o credenciamento, os quais serão rubricados pelos seus membros e representantes presentes, procedendo-se a seguir à sua abertura.

12.3 – Havendo empresas inabilitadas na fase da habilitação o processo será paralisado para prazo recursal da decisão de habilitação para dar início à abertura da fase de julgamento das propostas, conforme artigo 109 da lei federal nº. 8.666/93.

12.4 – A empresa inabilitada, por meio de renuncia expressa exarada por seu representante legal no momento da abertura dos envelopes,  poderá declarar que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando ainda ao prazo respectivo.

12.4.1 – A renúncia prevista no item 12.4 acarretará na continuidade do procedimento licitatório, independentemente de interrupção para apresentação de recurso, oportunidade em que será promovida a abertura dos envelopes de proposta de preço das empresas habilitadas.

12.5. A comissão abrirá os envelopes de proposta dos licitantes habilitados, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente. Com os fatores e critérios estabelecidos neste edital.

12.6 - Depois de abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões.

12.7 - As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos licitantes presentes, procedendo-se à leitura das mesmas;

12.8 - As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas automaticamente pela comissão;

12.9. Critérios de julgamento:

12.9.1 - Desclassificação:

12.9.1.1 - Serão desclassificadas as propostas que:

a) não obedecerem as condições estabelecidas no edital;

b) apresentarem preços manifestantes inexeqüíveis ou excessivos;

c) será considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado ou fixado por autoridade competente;

12.9..2 - Classificação:

12.9.2.1 - As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a classificação por preço global, levando-se em conta exclusivamente o menor preço.

12.9.3. Adjudicação e homologação:

12.9.3.1 - A comissão fará a adjudicação à primeira classificada.

12.9.3.2 - Adjudicado o objeto, a comissão, depois de decorrido o prazo de interposição de recurso ou julgado o mesmo, submeterá os autos à autoridade competente para deliberação quanto à homologação da adjudicação.

12.10. Se todas as empresas na faze de habilitação forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes novo prazo para reapresentação das mesmas de acordo com artigo 48 § 3º da Lei Federal nº. 8.666 de junho de 1993.

XIII – EXECUÇÃO DO OBJETO:

13.1 – A Liberação da Obra somente será expedida pela Prefeitura Municipal de Schroeder após a licitante vencedora comprovar à Administração o mínimo de 80% (Oitenta por cento) de adesão dos lindeiros beneficiados, comprovação essa que se dará pela entrega da cópia dos contratos firmados diretamente entre a empresa e os lindeiros, para arquivamentos dos mesmos.

13.1.1 - Para o caso dos lindeiros não aderentes, sendo esses, no máximo, 20% (vinte por cento) da totalidade dos lindeiros, que não firmarem contrato com a Empresa Qualificada denominada Contratada, o custo da obra referente à parte de cada um será absorvido pela Prefeitura Municipal de Schroeder, que efetuará o pagamento à CONTRATADA, efetuando posterior cobrança dos lindeiros por lançamento de contribuição de melhoria, com fulcro na  Lei nº 2147/2015.

13.2. O prazo de início das obras e dos serviços será a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço, e sua conclusão deverá ocorrer em até 05 (cinco) meses, para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação asfáltica da Rua Rio de Janeiro Trecho Final  (Est.45 -153+16,87), bairro  Schroeder I, neste Município de Schroeder/SC, compreendendo uma extensão de 2.176,87 m e área total de 21.768,70  m², de acordo com captação de Recursos junto ao BRDE, projeto,  memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos em regime de PARCERIA, com fulcro nas Leis Municipais nº. 2.000/2014 e suas alterações e Lei nº 2.194/2016 e que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório, devendo ser expedida nota fiscal.

XIV – DO PAGAMENTO:

14.1 - O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Schroeder, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da data de aceitação do bem/serviço, pela CONTRATANTE, após a realização de medições, e os valores apurados serão pagos de acordo com a apresentação de documentação fiscal que deverá ser devidamente atestada pela administração.

14.1.1 - Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

14.1.2- O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela licitante na proposta comercial, que deverá ser expressa no corpo da nota fiscal ou outro documento anexo a esta.

14.1.3. Os proprietários lindeiros (denominados aderentes ao projeto de pavimentação), pagarão os valores definidos na Lei Municipal nº. 2.000/2014 e alterações, devendo tal condição ser especificada no contrato a ser firmado entre o lindeiro e a empresa licitante vencedora.

14.2. A empresa Qualificada denominada Contratada deverá contratar com os lindeiros e manter os preços à vista em até 5 (cinco) pagamentos.

14.2.1. A empresa Qualificada denominada Contratada deverá negociar prazos de parcelamento com os lindeiros em até 24 (vinte e quatro) meses.

14.2.1. A empresa Qualificada denominada Contratada deverá negociar prazos com os lindeiros, porém a taxa de juros para parcelamento em até 12 (doze) meses não poderá exceder a 1,90% ao mês e se o parcelamento for acima de 12 (doze) meses a taxa de juros do parcelamento não poderá ultrapassar 2,80% ao mês.

14.2.2 - Para que a Contratada realize a cobrança junto aos lindeiros, deverá firmar Contrato entre ambas as partes (EMPRESA CONTRATADA E LINDEIROS), individualmente, conforme os valores correspondente a Lei Municipal nº. 2.000/2014 e suas alterações.

14.2.3. Para os lindeiros não aderentes, sendo os 20% (vinte por cento) faltantes, que não firmarem contrato com a Empresa Qualificada denominada Contratada, o custo da obra será absorvido pela Prefeitura, que efetuará o pagamento à CONTRATADA, efetuando a cobrança relativamente à contribuição de melhoria, com fulcro na Lei nº 2194/2016.

14.2.4. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvada as hipóteses previstas no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

14.2.5. O pagamento relativo à primeira medição, ficará condicionado a entrega, pela futura adjudicatária, do CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS - CEI, contendo o número da matrícula da obra contratada, junto ao Órgão Previdenciário.

XV – DAS GARANTIAS DO SERVIÇO:

15.1. A licitante vencedora deverá oferecer Garantia dos serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Código Civil Brasileiro, independente do Termo de recebimento definitivo, ficando a Adjudicatária responsável, neste período pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços e obra empreitada, toda vez que forem apontados vícios ou irregularidades pelo Município, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado.

XVI – DAS SANÇÕES:

16.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução, total ou parcial, a Contratante reserva-se o direito de rescindir o contrato e aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor do contrato, além das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93; ou seja:

16.1.1. advertência;

16.1.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, com prazo não superior a 02 (dois) anos.

16.1.3. multa rescisória de 10% do valor total do contrato pela rescisão.

XVII – DOS RECURSOS:

17.1. Dos atos da Administração praticados no presente Edital, cabem os recursos previstos no artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 os quais, se interpostos, deverão observar o disposto nos incisos e parágrafos do mesmo artigo.

17.2. Os recursos deverão ser protocolados junto ao setor de protocolos, aos cuidados da Comissão de Licitações, em duas vias sendo a segunda via devolvida no ato, como recibo.

17.3. Não serão considerados os recursos que se baseiam em aditamento ou modificações da proposta, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso.

17.4. Interposto o recurso, dele será dada ciência às licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

17.5. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela mesma empresa;

17.6. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, aos interessados.

XVIII– DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO DOCUMENTO EQUIVALENTE:

18.1. O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o documento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração.

18.2. Nos termos do § 2o, do Art. 64 da Lei Federal no 8.666/93 poderá a Administração, quando o convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo Art. 81, da legislação citada.

18.3. A Garantia de Proposta do Licitante vencedor será liberada quando o mesmo tiver assinado o Contrato e entregue a Garantia de Execução, que será de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta, podendo a CONTRATADA optar por uma das modalidades descritas no item 3.1 - letras a, b ou c, deste edital.

XIX – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:

19.1. A empresa vencedora obriga-se a:

19.1.1 - Aceitar acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;

19.1.2 - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar á Prefeitura Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

19.1.3 - Realizar a obra no máximo de até 05 (cinco) meses) dias consecutivos, após a emissão da ordem de serviço, de acordo com projetos, memoriais descritivos, e demais anexos que fazem parte integrante deste instrumento convocatório.

19.1.4 - Realizar a obra no máximo de até 05 (cinco) meses, após a emissão da ordem de serviço.

19.1.5 - Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras despesas.

19.1.6 - Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no ato convocatório.

19.1.7 - Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em trabalho, utilizando os equipamentos de segurança necessários à realização dos serviços, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Schroeder;

19.1.8- Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Schroeder;

19.1.9 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a atender de imediato todas as reclamações a respeito da qualidade das obras e serviços executados;

19.1.10 - Registrar o Contrato e Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA, na forma da legislação pertinente;

19.1.11 - Permitir o livre acesso da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Schroeder ao local dos serviços, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas.

19.1.12 - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos.

19.1.13 - Providenciar a remoção contínua de entulho e detritos acumulados no local da obra, bem como o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder público;

19.1.14 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

19.1.15 - Solicitar autorização prévia do Contratante para os serviços a serem executados fora do horário comercial (noite, finais de semana e feriados), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para a devida autorização e acompanhamento da Fiscalização. Todo o ônus decorrente das horas extras e noturnas conforme a CLT correrão por conta da CONTRATADA;

19.1.16 - Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação, sem autorização expressa da administração.

19.1.17 - Devolver à fiscalização da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condições de uso, retirados do local dos serviços e não reutilizado.

19.1.18 –A empresa vencedora deverá executar os serviços dentro dos parâmetros estipulados pelo Memorial Descritivo e pela normatização da Associação Brasileira de Normas técnicas - ABNT - e do departamento do Estado de Infra - estrutura - DEINFRA.

19.1.19 - A contratada deverá adotar e manter atualizadas todas as ocorrências da obra, em razão da execução do contrato, no DIÁRIO DE OBRA, em Anexo a este edital.

19.1.20 -  A empresa vencedora deverá emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra, devidamente conferida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA - e quitada, as quais serão recolhidas pela contratante.

19.1.21 A empresa vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato a Certidão de Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA, com a chancela (visto) junto ao CREA/SC, quando se tratar de registro fora do Estado do local do certame.

19.1.22 Qualquer alteração nos serviços ou materiais que sejam executados sem prévia consulta à Prefeitura Municipal de Schroeder, não serão consideradas para efeitos de medição.

19.1.21 – Realizar a contratação direta com os lindeiros, frente ao que será custeado pelos proprietários lindeiros (denominados aderentes ao projeto de pavimentação) a que lhe corresponde conforme Lei Municipal nº. 2.000/2014 e alterações.

19.1.22 - Para que a Contratada realize a cobrança junto aos lindeiros, deverá firmar Contrato entre ambas as partes (EMPRESA CONTRATADA E LINDEIROS), individualmente.

19.1.23 – A empresa Qualificada denominada Contratada deverá contratar com os lindeiros e manter os preços à vista em até 5 (cinco) pagamentos.

19.1.24 – A empresa Qualificada denominada Contratada deverá negociar prazos de parcelamento com os lindeiros em até 24 (vinte e quatro) meses.

19.1.24 – A empresa Qualificada denominada Contratada deverá negociar prazos com os lindeiros, porém a taxa de juros para parcelamento em até 12 (doze) meses não poderá exceder a 1,90% ao mês e se o parcelamento for acima de 12 (doze) meses a taxa de juros do parcelamento não poderá ultrapassar 2,80% ao mês.

XX - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

20.1. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação.

20.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado no item “11” deste edital.

20.3. Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto neste edital.

20.4. Liberar a Garantia de Proposta do Licitante vencedor, equivalente a 1% do valor estimado da obra, quando da assinatura do Contrato

20.5. Liberar a Garantia de Proposta do Licitante vencedor, equivalente a 1% do valor estimado da obra, das demais participantes feitas em dinheiro, depositadas em conta-corrente, mediante solicitação feita pelo licitante.

XXI – DA VIGÊNCIA:

21.1. O objeto da licitação tem vigência até 31 de Dezembro de 2016, a contar da assinatura do termo contratual ou rescindindo-se automaticamente no término da garantia dos serviços.

21.2.A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através de termo aditivo.

XXII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

22.1. Recomendam-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto;

22.2. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão constar em sua documentação endereço, número de fax e telefone, bem como o nome da pessoa indicada para contatos.

22.3. Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

22.4. No interesse da Prefeitura Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

a) adiada a abertura da licitação;

b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93.

22.5 - A Prefeitura Municipal de Schroeder revogará ou anulará esta licitação nos termos do Art. 49 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

22.6 - Não serão admitidas a esta licitação empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as quais estiverem em regime de falência ou concordata.

22.7 - São peças integrantes do presente edital:

ANEXO I - Declaração de Idoneidade (Anexado no lado interno do envelope nº. 02-HABILITAÇÃO);

ANEXO II - Carta de Credenciamento (Anexado ao lado externo dos envelopes);

ANEXO III - Planilha orçamentária;

ANEXO IV - Cronograma Físico;

ANEXO V  - Memorial Descritivo;

ANEXO VI - Minuta do Contrato;

ANEXO VII - Declaração de Retirada de Edital (enviar para a prefeitura);

ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Comprometimento (Anexado no lado interno do envelope nº. 02-HABILITAÇÃO;

ANEXO IX – Diário de Obra

ANEXO X – Declaração Lei nº 12.708/2012 (Anexado no lado interno do envelope nº. 01-HABILITAÇÃO);

ANEXO XI - Modelo de Declaração/Atestado de Vistoria (Anexado no lado interno do envelope nº. 01-HABILITAÇÃO);

22.8 Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverão ser dirigidas à Prefeitura Municipal no endereço anteriormente citado, pelo telefone (047) 3374-1191 ou ainda pelo e-mail licitacao@schroeder.sc.gov.br em até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura da LICITAÇÃO.

22.9 - Ao receberem cópia deste Edital, deverá ser enviado a Prefeitura Municipal de Schroeder/SC por fax, assinado, carimbado e datado, para ser arquivado ao processo a Declaração de Retirada de Edital - ANEXO VII.

22.10. Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta implicará aceitação das condições estabelecidas neste edital.

22.11. Para impugnação do edital os interessados deverão trazê-lo em até cinco dias úteis da data fixada para recebimento das propostas, de acordo com o artigo 41, §2º, da Lei federal nº. 8.666/93.

22.12. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao Prefeito Municipal e encaminhadas, por escrito, à Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, com a identificação completa da empresa autora da impugnação, assinatura de seu representante legal e cópia simples do documento que comprove esta condição.

E para fornecer conhecimento do presente edital, é o mesmo publicado em resumo no mural Público Municipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina (DOM/SC), no jornal de circulação regional - O Correio do Povo, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União e disponibilizado na íntegra no site www.schroeder.sc.gov.br do MUNICÍPIO DE SCHROEDER/ SC.

Schroeder, 09 de maio de 2016.

Osvaldo Jurck

Prefeito Municipal

### ANEXO I

### CONCORRÊNCIA Nº. 01/2016 – PMS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade  Concorrência nº. 01/2016 - PMS, instaurado pela Prefeitura Municipal de Schroeder, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por expressão da verdade, firmamos a presente.

local-------------------------------------, ----- de -------------- de 2016.

________________________________________________

Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ.

e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF).

Obs.: O documento deverá ser preferencialmente em papel timbrado da licitante.

### ANEXO II

### CONCORRÊNCIA Nº. 01/2016 – PMS

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ----------------------------------------, portador (a) da Cédula de Identidade nº. ---------------------------, e CPF sob nº. ------------------------------ , a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, na modalidade Concorrência nº. 01/2016-PMS, na qualidade de RESPONSAVEL LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa -----------------------------------------------------------------, bem como formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

local-------------------------------------, ----- de -------------- de 2016.

________________________________________________

Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ.

e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF)

COM FIRMA RECONHECIDA.

Obs.: O documento deverá ser preferencialmente em papel timbrado da licitante.

### ANEXO IV

### CONCORRÊNCIA Nº. 03/2016 – PMS

Planilha Orçamentária

|  | PLANILHA Cliente |
| --- | --- |
| PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - (Recurso Global) |  |
| MUNICÍPIO: | SCHROEDER | FOLHA No |
|  |  | 01 |
| PROJETO: | SERVIÇOS PRELIMINARES, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA RICADO GORL | DATA |
|  |  | 02/05/2016 |
| LOCALIZAÇÃO: | Rio de Janeiro - Trecho Final (Est 45 - 153+16,87m) - Schroeder I |
| Data de referência dos custos: |  | Sinapi Março/2016 c/ desoneração. Sicro 2 Setembro/2015 |
| ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |
| 1.1 | 74209/001 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (2 Placas de 3,00x1,00 m) | m² | 6,00 | 300,54 | 22,77% | 368,97 | 2.213,82 |
| SUBTOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.213,82 |
| 2 | DRENAGEM |
| 2.1 | 73576 | Escavação mecanizada de valas em material de 1ª. categoria, inclusive carga. | m³ | 2.049,01 | 3,81 | 22,77% | 4,68 | 9.589,37 |
| 2.2 | 72875 | Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia com revestimento primário, DMT até 5,0 km | m³ x km | 10.245,05 | 1,17 | 22,77% | 1,44 | 14.752,87 |
| 2.3 | 6193 | Tábua para assentamento de tubulação com largura de 20,0cm e espessura de 2,5cm | m | 1.467,00 | 5,86 | 22,77% | 7,20 | 10.562,40 |
| 2.4 | 7781 | Fornecimento de tubulação de concreto simples DN400mm para águas pluviais (ligação Caixa Coletora - Tubulação) | m | 77,00 | 22,10 | 22,77% | 27,13 | 2.089,01 |
| 2.5 | 92821 | Assentamento de tubulação de concreto DN400mm (ligação Caixa Coletora - Tubulação) | m | 77,00 | 37,55 | 22,77% | 46,10 | 3.549,70 |
| 2.6 | 7781 | Fornecimento de tubulação de concreto simples DN400mm para águas pluviais | m | 145,00 | 22,10 | 22,77% | 27,13 | 3.933,85 |
| 2.7 | 92821 | Assentamento de tubulação de concreto DN400mm | m | 145,00 | 37,55 | 22,77% | 46,10 | 6.684,50 |
| 2.8 | 7791 | Fornecimento de tubulação de concreto simples DN600mm para águas pluviais | m | 546,00 | 40,81 | 22,77% | 50,10 | 27.354,60 |
| 2.9 | 92824 | Assentamento de tubulação de concreto DN600mm | m | 546,00 | 54,39 | 22,77% | 66,78 | 36.461,88 |
| 2.10 | 7750 | Fornecimento de tubulação de concreto simples DN800mm para águas pluviais | m | 402,00 | 109,25 | 22,77% | 134,13 | 53.920,26 |
| 2.11 | 92826 | Assentamento de tubulação de concreto DN800mm | m | 402,00 | 72,59 | 22,77% | 89,12 | 35.826,24 |
| 2.12 | 7753 | Fornecimento de tubulação de concreto simples DN1000mm para águas pluviais | m | 170,00 | 149,96 | 22,77% | 184,11 | 31.298,70 |
| 2.13 | 92828 | Assentamento de tubulação de concreto DN1000mm | m | 170,00 | 94,12 | 22,77% | 115,55 | 19.643,50 |
| 2.14 | 7757 | Fornecimento de tubulação de concreto simples DN1200mm para águas pluviais | m | 148,00 | 212,53 | 22,77% | 260,92 | 38.616,16 |
| 2.15 | 92830 | Assentamento de tubulação de concreto DN1200mm | m | 148,00 | 116,93 | 22,77% | 143,55 | 21.245,40 |
| 2.16 | 7758 | Fornecimento de tubulação de concreto simples DN1500mm para águas pluviais | m | 56,00 | 316,11 | 22,77% | 388,09 | 21.733,04 |
| 2.17 | 92832 | Assentamento de tubulação de concreto DN1500mm | m | 56,00 | 155,20 | 22,77% | 190,54 | 10.670,24 |
| 2.18 | 73881/2 | Rejuntamento da tubulação com geotêxtil 300g/m² | m² | 2.222,06 | 7,55 | 22,77% | 9,27 | 20.598,48 |
| 2.19 | 4734 | Material de jazida (seixo), sem transporte (MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA) | m³ | 1.348,76 | 31,68 | 22,77% | 38,89 |  |
| 2.20 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP | m³ | 1.348,76 | 3,01 | 22,77% | 3,69 | 4.976,93 |
| 2.21 | (2x)72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) - DMT até 10Km | m³ | 1.348,76 | 2,15 | 22,77% | 2,64 | 3.560,73 |
| 2.22 | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 hp | m³ | 1.348,76 | 2,09 | 22,77% | 2,57 | 3.466,31 |
| 2.23 | 83659 | Boca-de-lobo em alvenaria de tijolos maciços, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado (medição direta de projeto) | unid. | 78,00 | 551,76 | 22,77% | 677,40 | 52.837,20 |
| 2.24 | 74206/001 | Caixa de Ligação (CL-1) para águas pluviais em concreto armado, 1,20x1,20x1,50m, coletor D=40cm, parede e=15cm, base de concreto fck=10MPa, revestida c/ argamassa cim/areia 1:4, incluindo fornecimento de todos os materiais | unid. | 10,00 | 0,00 | 22,77% | 0,00 | 0,00 |
| 2.25 | 74124/006 | CAIXA DE LIGAÇÃO/POCO VISITA (CL-2) AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | unid. | 7,00 | 3.229,60 | 22,77% | 3.964,98 | 27.754,86 |
| 2.26 | 74124/007 | CAIXA DE LIGAÇÃO/POCO VISITA(CL-3) AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | unid. | 17,00 | 3.520,00 | 22,77% | 4.321,50 | 73.465,50 |
| 2.27 | 2 S 04 101 01 | Bueiro Simples Tubular de concreto - Bocas Normais e Esconsas (BSTC D= 0,60m) | unid. | 2,00 | 668,26 | 22,77% | 820,43 | 1.640,86 |
| 2.28 | 2 S 04 101 02 | Bueiro Simples Tubular de concreto - Bocas Normais e Esconsas (BSTC D=0,80m) | unid. | 17,00 | 1.021,66 | 22,77% | 1.254,29 | 21.322,93 |
| 2.29 | 2 S 04 101 03 | Bueiro Simples Tubular de concreto - Bocas Normais e Esconsas (BSTC D=1,00m) | unid. | 8,00 | 1.652,46 | 22,77% | 2.028,72 | 16.229,76 |
| 2.30 | 2 S 04 101 04 | Bueiro Simples Tubular de concreto - Bocas Normais e Esconsas (BSTC D=1,20m) | unid. | 5,00 | 2.350,29 | 22,77% | 2.885,45 | 14.427,25 |
| 2.31 | 2 S 04 950 27 | Dissipador de Energia - DEB 06 | unid. | 1,00 | 2.089,13 | 22,77% | 2.564,82 | 2.564,82 |
| SUBTOTAL DRENAGEM | 590.777,35 |
| 3 | TERRAPLENAGEM |
| 3.1 | 41722 | Compactação da sub-base a 100% P.N. | m³ | 10.884,35 | 3,63 | 22,77% | 4,46 | 48.544,20 |
| 3.2 | 4734 | Material de jazida (seixo) para sub-base e = 0,50 m, sem transporte (MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA) | m³ | 10.884,35 | 31,68 | 22,77% | 38,89 |  |
| 3.3 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP | m³ | 10.884,35 | 3,01 | 22,77% | 3,69 | 40.163,25 |
| 3.4 | (2x)72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) - DMT até 10Km | m³ | 10.884,35 | 2,15 | 22,77% | 2,64 | 28.734,68 |
| 3.5 | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 hp | m³ | 10.884,35 | 2,09 | 22,77% | 2,57 | 27.972,78 |
| SUBTOTAL TERRAPLENAGEM | 145.414,91 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO |
| 4.1 | 73710 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação, e = 10 cm | m³ | 2.176,87 | 86,73 | 22,77% | 106,48 | 231.793,12 |
| 4.2 | 72887 | Transporte de brita graduada, DMT até 10,0km | m³ x km | 2.176,87 | 8,01 | 22,77% | 9,83 | 21.398,63 |
| 4.3 | 72945 | Imprimação de base com emulsão CM 30 | m² | 21.768,70 | 3,84 | 22,77% | 4,71 | 102.530,58 |
| 4.4 | 72943 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 21.768,70 | 1,14 | 22,77% | 1,40 | 30.476,18 |
| 4.5 | REVESTIMENTO EM C.B.U.Q. "FAIXA C" DNER |
| 4.5.1 | 72965 | Fornecimento e execução de C.B.U.Q. CAP 50/70, e = 5,0 cm, exclusive transporte | t | 1.828,57 | 203,84 | 22,77% | 250,25 | 457.599,84 |
| 4.5.2 | 72965 | Fornecimento e execução de C.B.U.Q. CAP 50/70, e = 5,0 cm, exclusive transporte | t | 783,67 | 203,84 | 22,77% | 250,25 | 196.114,22 |
| 4.5.3 | 72887 x 10 | Transporte Material betuminoso Com Caminhao Basculante 6m3, Rodovia Pavimentada, 10Km | m3 x km | 925,20 | 8,01 | 22,77% | 9,83 | 9.094,72 |
| SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO | 1.049.007,29 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
| 5.1 | 73789/002 x 0,50 | Meio-fio de concreto moldado in loco | m | 1.814,00 | 32,37 | 22,77% | 39,74 | 72.088,36 |
| 5.2 | 73964/004 | Fornecimento e espalhamento de material para preenchimento de encosto do meio-fio | m³ | 725,60 | 21,97 | 22,77% | 26,98 | 19.576,69 |
| 5.3 | 2 S 04 900 04 | Sarjeta Triangular de Concreto - STC 04 | m | 2.512,10 | 22,10 | 22,77% | 27,13 | 68.153,27 |
| 5.4 | 2 S 04 990 01 | Transposição de segmento de sarjetas (TSS1) | m | 84,00 | 118,26 | 22,77% | 145,19 | 12.195,96 |
| SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 172.014,28 |
| 6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |
| 6.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |
| 6.1.1 | 72947 | Pintura de faixas, setas e zebrados com tinta retrorrefletiva a base de acrilados com microesferas de vidro e durabilidade de 2 anos | m² | 1.054,75 | 17,20 | 22,77% | 21,11 | 22.265,73 |
| 6.1.2 | 4 S 06 120 01 | Fornecimento/Instalação de tacha refletiva monodirecional | unid | 500,00 | 13,76 | 22,77% | 16,90 | 8.450,00 |
| 6.1.3 | 4 S 06 121 01 | Fornecimento/Instalação de tacha refletiva bidirecional | unid | 380,00 | 14,91 | 22,77% | 18,30 | 6.954,00 |
| 6.1.4 | 4 S 06 120 11 | Fornecimento/Instalação de tachão refletiva monodirecional | unid | 45,00 | 33,95 | 22,77% | 41,68 | 1.875,60 |
| 6.1.5 | 4 S 06 121 11 | Fornecimento/Instalação de tacha refletiva monodirecional | unid | 710,00 | 35,46 | 22,77% | 43,54 | 30.913,40 |
| 6.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |
| 6.2.1 | 79478 | Escavação para execução de blocos de concreto simples para ancoragem das placas | m³ | 1,62 | 31,28 | 22,77% | 38,41 | 62,22 |
| 6.2.2 | 73972/1 + 74157/4 | Blocos de concreto simples (30 x 30 x 40cm), fck=15MPa, incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento | m³ | 1,62 | 396,26 | 22,77% | 486,49 | 788,11 |
| 6.2.4 | 4 S 06 200 02 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva (com suporte) | unid | 45,00 | 246,40 | 22,77% | 302,51 | 13.612,95 |
| SUBTOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 84.922,01 |
| VALOR TOTAL R$ |  | R$ 2.044.349,66 |
| DATA: |  | NOME: |  | ASSINATURA: |  |
| 2/3/2016 |  | Walter Egidio Mukai |  |  |
|  |  | Nº CREA / CAU: |  |  |  |
|  |  | CREA/SC 065.488-5 |  |  |

### ANEXO V

### CONCORRÊNCIA Nº. 02/2016 – PMS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

|  | PLANILHA A2 |
| --- | --- |
| PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO(Recurso Global) |  |
| MUNICÍPIO: | SCHROEDER | FOLHA No |
| PROJETO: | SERVIÇOS PRELIMINARES, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA RICADO GORL |  |
| LOCALIZAÇÃO: | Rio de Janeiro - Trecho Final (Est 45 - 153+16,87m) - Schroeder I |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 02/03/2016 |
| Data de referência dos custos: | Sinapi Março/2016 c/ desoneração. Sicro 2 Setembro/2015 | Periodicidade das Etapas: | 1 mês |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | TOTAL |
|  |  | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Etapa 05 |  |
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (2 Placas de 3,00x1,00 m) | 2.213,82 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.213,82 | 100,00% |
| 2 | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação mecanizada de valas em material de 1ª. categoria, inclusive carga. | 9.589,37 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.589,37 | 100,00% |
| 2.2 | Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia com revestimento primário, DMT até 5,0 km | 14.752,87 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.752,87 | 100,00% |
| 2.3 | Tábua para assentamento de tubulação com largura de 20,0cm e espessura de 2,5cm | 10.562,40 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.562,40 | 100,00% |
| 2.4 | Fornecimento de tubulação de concreto simples DN300mm para águas pluviais | 2.089,01 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.089,01 | 100,00% |
| 2.5 | Assentamento de tubulação de concreto DN300mm | 3.549,70 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.549,70 | 100,00% |
| 2.6 | Fornecimento de tubulação de concreto simples DN400mm para águas pluviais | 3.933,85 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.933,85 | 100,00% |
| 2.7 | Assentamento de tubulação de concreto DN400mm | 6.684,50 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.684,50 | 100,00% |
| 2.8 | Fornecimento de tubulação de concreto simples DN600mm para águas pluviais | 27.354,60 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.354,60 | 100,00% |
| 2.9 | Assentamento de tubulação de concreto DN600mm | 36.461,88 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.461,88 | 100,00% |
| 2.10 | Fornecimento de tubulação de concreto simples DN800mm para águas pluviais | 53.920,26 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.920,26 | 100,00% |
| 2.11 | Assentamento de tubulação de concreto DN800mm | 35.826,24 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.826,24 | 100,00% |
| 2.12 | Fornecimento de tubulação de concreto simples DN1000mm para águas pluviais | 31.298,70 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.298,70 | 100,00% |
| 2.13 | Assentamento de tubulação de concreto DN1000mm | 19.643,50 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.643,50 | 100,00% |
| 2.14 | Fornecimento de tubulação de concreto simples DN1200mm para águas pluviais | 38.616,16 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.616,16 | 100,00% |
| 2.15 | Assentamento de tubulação de concreto DN1200mm | 21.245,40 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.245,40 | 100,00% |
| 2.16 | Fornecimento de tubulação de concreto simples DN1500mm para águas pluviais | 21.733,04 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.733,04 | 100,00% |
| 2.17 | Assentamento de tubulação de concreto DN1500mm | 10.670,24 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.670,24 | 100,00% |
| 2.18 | Rejuntamento da tubulação com geotêxtil 300g/m² | 20.598,48 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.598,48 | 100,00% |
| 2.19 | Material de jazida (seixo), sem transporte (MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% |
| 2.20 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP | 4.976,93 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.976,93 | 100,00% |
| 2.21 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) - DMT até 10Km | 3.560,73 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.560,73 | 100,00% |
| 2.22 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 hp | 3.466,31 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.466,31 | 100,00% |
| 2.23 | Boca-de-lobo em alvenaria de tijolos maciços, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado (medição direta de projeto) |  |  | 52.837,20 | 100,00% |  |  |  |  |  |  | 52.837,20 | 100,00% |
| 2.24 | Caixa de Ligação (CL-1) para águas pluviais em concreto armado, 1,20x1,20x1,50m, coletor D=40cm, parede e=15cm, base de concreto fck=10MPa, revestida c/ argamassa cim/areia 1:4, incluindo fornecimento de todos os materiais |  |  | 0,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 100,00% |
| 2.25 | CAIXA DE LIGAÇÃO/POCO VISITA (CL-2) AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS |  |  | 27.754,86 | 100,00% |  |  |  |  |  |  | 27.754,86 | 100,00% |
| 2.26 | CAIXA DE LIGAÇÃO/POCO VISITA(CL-3) AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS |  |  | 73.465,50 | 100,00% |  |  |  |  |  |  | 73.465,50 | 100,00% |
| 2.27 | Bueiro Simples Tubular de concreto - Bocas Normais e Esconsas (BSTC D= 0,60m) |  |  | 1.640,86 | 100,00% |  |  |  |  |  |  | 1.640,86 | 100,00% |
| 2.28 | Bueiro Simples Tubular de concreto - Bocas Normais e Esconsas (BSTC D=0,80m) |  |  | 21.322,93 | 100,00% |  |  |  |  |  |  | 21.322,93 | 100,00% |
| 2.29 | Bueiro Simples Tubular de concreto - Bocas Normais e Esconsas (BSTC D=1,00m) |  |  | 16.229,76 | 100,00% |  |  |  |  |  |  | 16.229,76 | 100,00% |
| 2.30 | Bueiro Simples Tubular de concreto - Bocas Normais e Esconsas (BSTC D=1,20m) |  |  | 14.427,25 | 100,00% |  |  |  |  |  |  | 14.427,25 | 100,00% |
| 2.31 | Dissipador de Energia - DEB 06 | 2.564,82 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.564,82 | 100,00% |
| 3 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Compactação da sub-base a 100% P.N. |  |  |  |  | 48.544,20 | 100,00% |  |  |  |  | 48.544,20 | 100,00% |
| 3.2 | Material de jazida (seixo) para sub-base e = 0,50 m, sem transporte (MATERIAL FORNECIDO PELA PREFEITURA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% |
| 3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 hp |  |  |  |  | 40.163,25 | 100,00% |  |  |  |  | 40.163,25 | 100,00% |
| 3.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) - DMT até 10Km |  |  |  |  | 28.734,68 | 100,00% |  |  |  |  | 28.734,68 | 100,00% |
| 3.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 hp |  |  |  |  | 27.972,78 | 100,00% |  |  |  |  | 27.972,78 | 100,00% |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação, e = 10 cm |  |  |  |  | 231.793,12 | 100,00% |  |  |  |  | 231.793,12 | 100,00% |
| 4.4 | Transporte de brita graduada, DMT até 10,0km |  |  |  |  | 21.398,63 | 100,00% |  |  |  |  | 21.398,63 | 100,00% |
| 4.3 | Imprimação de base com emulsão CM 30 |  |  |  |  | 102.530,58 | 100,00% |  |  |  |  | 102.530,58 | 100,00% |
| 4.4 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C |  |  |  |  |  |  | 30.476,18 | 100,00% |  |  | 30.476,18 | 100,00% |
| 4.5 | REVESTIMENTO EM C.B.U.Q. "FAIXA C" DNER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Fornecimento e execução de C.B.U.Q. CAP 50/70, e = 5,0 cm, exclusive transporte |  |  |  |  |  |  | 457.599,84 | 100,00% |  |  | 457.599,84 | 100,00% |
| 4.5.2 | Fornecimento e execução de C.B.U.Q. CAP 50/70, e = 5,0 cm, exclusive transporte |  |  |  |  |  |  | 196.114,22 | 100,00% |  |  | 196.114,22 | 100,00% |
| 4.5.3 | Transporte Material betuminoso Com Caminhao Basculante 6m3, Rodovia Pavimentada, 10Km |  |  |  |  |  |  | 9.094,72 | 100,00% |  |  | 9.094,72 | 100,00% |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Meio-fio de concreto moldado in loco |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.088,36 | 100,00% | 72.088,36 | 100,00% |
| 5.2 | Fornecimento e espalhamento de material para preenchimento de encosto do meio-fio |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.576,69 | 100,00% | 19.576,69 | 100,00% |
| 5.3 | Sarjeta Triangular de Concreto - STC 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.153,27 | 100,00% | 68.153,27 | 100,00% |
| 5.4 | Transposição de segmento de sarjetas (TSS1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.195,96 | 100,00% | 12.195,96 | 100,00% |
| 6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Pintura de faixas, setas e zebrados com tinta retrorrefletiva a base de acrilados com microesferas de vidro e durabilidade de 2 anos |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.265,73 | 100,00% | 22.265,73 | 100,00% |
| 6.1.2 | Fornecimento/Instalação de tacha refletiva monodirecional |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.450,00 | 100,00% | 8.450,00 | 100,00% |
| 6.1.3 | Fornecimento/Instalação de tacha refletiva bidirecional |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.954,00 | 100,00% | 6.954,00 | 100,00% |
| 6.14 | Fornecimento/Instalação de tachão refletiva monodirecional |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.875,60 | 100,00% | 1.875,60 | 100,00% |
| 6.1.5 | Fornecimento/Instalação de tacha refletiva monodirecional |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.913,40 | 100,00% | 30.913,40 | 100,00% |
| 6.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Escavação para execução de blocos de concreto simples para ancoragem das placas |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,22 | 100,00% | 62,22 | 100,00% |
| 6.2.2 | Blocos de concreto simples (30 x 30 x 40cm), fck=15MPa, incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento |  |  |  |  |  |  |  |  | 788,11 | 100,00% | 788,11 | 100,00% |
| #REF! | Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva (com suporte) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.612,95 | 100,00% | 13.612,95 | 100,00% |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES) | 385.312,81 | 18,85% | 207.678,36 | 10,16% | 501.137,24 | 24,51% | 693.284,96 | 33,91% | 256.936,29 | 12,57% | 2.044.349,66 | 100,00% |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) | 385.312,81 | 18,85% | 592.991,17 | 29,01% | 1.094.128,41 | 53,52% | 1.787.413,37 | 87,43% | 2.044.349,66 | 100,00% |  |  |
| DATA DO ORÇAMENTO: 02/03/2016 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Walter Egidio Mukai - Eng. Civil CREA 065.188-5 SC | ASSINATURA: |

| Estado de Santa Catarina |
| --- |
| MUNICÍPIO DE SCHROEDER |
| Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos |
| Orçamento | Empreendimento |  |
|  | Pavimentação Asfáltica da Rua | Rio de Janeiro - Trecho Final (Est 45 - 153+16,87m) - Schroeder I |
| Modalidade |  |  | Data: | 2/5/2016 |  |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA |  |  | Extensão | 2.176,87 | m |
| Agente Financeiro | Tipo de Serviço |
| BRDE | SERVIÇOS PRELIMINARES,DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA |
| Localização | Início da Obra |  | ALR |
| Rua | Rio de Janeiro - Trecho Final (Est 45 - 153+16,87m) - Schroeder I |
| MEMORIAL DE CÁLCULO |
| obs. Unidade padrão (m) | A | B | C | D | E | F |
|  | Parâmetros de projeto | quant | extensão (m) | largura | profund | área (m2) | volume |
|  | Pavimentação |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pista de Rolamento |  | 2.176,87 | 7,00 | 0,050 | 15.238,09 | 761,90 |
| 2 | Pista de Acostamento |  | 2.176,87 | 3,00 | 0,050 | 6.530,61 | 326,53 |
| 3 | Total sem embocaduras (F1+F2)m3 |  |  |  |  | 21.768,70 | 1088,44 |
| 4 | Sobreposição de area na pista/embocadura - cfe. Detalhe da embocadura (20,00*1,50=30,00)m2 | 0 | 20,00 | 1,50 | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pista de acostamento sem a sobreposição (F2 - F4)m3 |  |  |  |  |  | 326,53 |
| 6 | Total sem a sobreposição de desembocaduras (F3-F4)m3 |  |  |  |  | 21.768,70 | 1088,44 |
|  | Embocaduras |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pista de Rolamento | 0 |  | 7,00 | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Pista de Acostamento | 0 |  | 3,00 | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Total das embocaduras (F7+F8)m3 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Total Geral ( incluindo embocaduras - descontado a sobreposição)(F6+F9)m3 |  |  |  |  | 21.768,70 | 1088,44 |
|  | Terraplenagem (Base + Sub-base) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Base de brita graduada |  |  |  | 0,100 | 21.768,70 | 2.176,87 |
| 12 | Sub-base com seixo classificado para pista |  | 4353,74 | 2,50 | 0,500 |  | 5.442,18 |
| 13 | Sub-base com seixo classificado para embocadura | 0 |  |  | 0,500 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sobreposição da Sub-base com seixo classificado pista/embocadura | 0 | 20,00 | 2,50 | 0,500 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Total Geral (F12+F13-F14))m3 |  |  |  |  |  | 5.442,18 |
| 16 | Sub-base com seixo classificado para embocadura |  | 2176,87 | 10,00 | 0,50 | 21.768,70 | 10.884,35 |
| 17 | Sub-base com seixo classificado para embocadura |  |  |  | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sobreposição de area na pista/embocadura - cfe. Detalhe da embocadura (20,00*1,50=30,00)m2 |  |  |  | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Total Geral (F16+F17-F18))m3 |  |  |  |  | 21.768,70 | 10.884,35 |
|  | observação: As células amarelas são os dados de entrada |
|  | Drenagem |  | extensão (m) | largura | profund | Área (tubo) | volume(m3) |
| 20 | Tubo de 40cm |  | 145,00 | 0,70 | 1,00 | 0,20 | 101,50 |
| 21 | Tubo de 60cm |  | 546,00 | 0,90 | 1,30 | 0,41 | 638,82 |
| 22 | Tubo de 80cm |  | 402,00 | 0,50 | 0,75 | 0,07 | 150,75 |
| 23 | Tubo de 100cm |  | 170,00 | 1,50 | 1,70 | 1,13 | 433,50 |
| 24 | Tubo de 120cm |  | 148,00 | 1,70 | 1,90 | 1,54 | 478,04 |
| 25 | Tubo de 150cm |  | 56,00 | 2,00 | 2,20 | 2,14 | 246,40 |
|  |  |  | tubo 120 | tubo 100 | tubo 80 | tubo 60 | tubo 40 | total |
| 26 | Volumes a descontar considerando DN externo | 227,71 | 192,78 | 28,40 | 222,90 | 28,46 | 700,25 |
| 27 | Extração, carga e transporte e espalhamento de seixo para reaterro apiloado , DMT até 10,0 km (F20+F21+F22+F23-F24)m3 | 0,20 | 0,025 | 293,40 | 1348,76 |
| 28 | Tábua para assentamento de tubulação espessura 2,5cm, largura 20,0cm |  | 1467,00 |  |  |  |  |
| 29 | Caixa coletora com tampa de concreto armado, corpo em tijolos maciços e tubos de ligaçao (cfe. Projeto) | 78 |  |  |  |  |  |
| 30 | Caixa Ligação para tubulação DN40-120cm (CL1-CL2;medição direta do projeto) | 30 |  |  |  |  |  |
| 31 | Bueiro Simples Tubular de concreto - Bocas Normais e Esconsas (BSTC) |  | Tubo 40 | Tubo 60 | Tubo 80 | Tubo 100 | Tubo 120 | Tubo 150 |
|  |  |  | 0 | 2 | 16,00 | 8,00 | 5,00 |  |
| 32 | Dissipador de Energia DEB DN120 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | tubo 40 | tubo 60 | tubo 80 | tubo 100 | tubo 120 | Área (m²) |  |
| 30 | Rejuntamento da tubulação com geotêxtil 300g/m² | 145,00 | 546,00 | 402,00 | 170,00 | 148,00 | 2222,06 |  |
|  |  | 1,30 | 2,20 | 2,80 | 3,45 | 4,14 |  |  |
|  | Meio fio moldado in loco | quant | extensão (m) |  |  |  | (m) |
| 31 | Meio fio moldado in loco | 1 | 1814,00 |  |  |  | 1814,00 |
| 32 | Sarjeta Triangular de Concreto | 1 |  | 2512,10 |  |  |  | 2512,10 |
|  | Transposição de segmento de sarjetas (TSS1) |  |  | 84,00 |  |  |  | 84,00 |
| 33 | Desconto efeito embocadura- cfe. Detalhe projeto (20,0-3,14*10/2=4,30)m | 0 | 4,30 |  |  |  | 0,00 |
| 34 | Total Geral (F28-F29)m |  |  |  |  |  | 1814,00 |
|  |  |  | extensão (m) | largura | profund |  | volume(m3) |
| 35 | Fornecimento e espalhamento de material para preenchimento de encosto do meio fio (Extensão do meio-fio x 0,20m x 2,00m do passeio) | 1814,00 | 2,00 | 0,20 |  | 725,60 |
|  | Sinalização | quant |  |  |  | área unit | área total |
| 36 | faixas de pedestre -cfe Detalhe projeto (10*4,0*0,4+1*5,0*0,6=19,00)m2 | 5 |  |  |  | 19,00 | 95,00 |
|  |  | quant | extensão (m) | largura | ajuste |  | área |
| 37 | faixa continua simples-central | 1 | 1.136,87 | 0,10 | 1,00 |  | 113,69 |
| 38 | faixa continua dupla-central | 2 | 1040,00 | 0,10 | 1,00 |  | 208,00 |
| 39 | faixa descontinua-central | 1 | 0,00 | 0,10 | 0,50 |  | 0,00 |
| 40 | faixa bordos | 2 | 2.176,87 | 0,10 | 1,00 |  | 435,37 |
| 41 | faixa ciclovia | 1 | 2176,87 | 0,10 | 1,00 |  | 217,69 |
| 42 | Efeito da embocadura ( 20,41 - 20,00 = 0,41)m | 0 | 0,41 | 0,10 | 1,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | extensão (m) | largura | N° faixas(A32) |  |
| 43 | Desconto das faixas | 5 | 6,00 | 0,10 | 5,00 | 15,00 |
| 44 | Total Geral (F32+F33+F34+F35+F36+F37+F38-F39)m2 |  |  |  | 1054,75 |
|  |  | quant | altura(m) | largura | profund |  | Total (m3) |
| 45 | volumes de concreto para blocos -cfe projeto | 45 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |  | 1,620 |
| 46 | Placa de sinalização vertical "Pare"- tipo R1 +suporte (instalada) | 0 |  |  |  |  |  |
| 47 | Placa de sinalização vertica "40" ou "60 Km/h"- tipo R19 +suporte (instalada-cfe projeto) | 9 |  |  |  |  |  |
| 48 | Placa de sinalização vertical - tipo A-2a/2b " Curva à esquerda/direita" + Suporte - (Instalada) | 9 |  |  |  |  |  |
| 49 | Placas gerais de advertência:-A32-faixa pedestre | 27 |  |  |  |  |  |
| Quantitativo |
| RUA: | Rio de Janeiro - Trecho Final (Est 45 - 153+16,87m) - Schroeder I | Extensão | 2.176,87 | m |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | Quant | largura | altura |  |  |
| 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00m x 1,00m) | m² | 1 | 3,00 | 1,00 | - | 3,00 |
| 2 | DRENAGEM |  |  | tubo 40 | tubo 60 | tubo 80 | tubo 100 | tubo 120 |
| 2.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria para bota fora, DMT < 5,0 km | m³ | 101,500 | 638,82 | 150,75 | 433,50 | 478,04 |
| 2.2 | Tubulação drenagem urbana s/ berço Ø 40cm(medição direta projeto)Fornec. e Assent. | m | 145,000 |  |  |  |  |
| 2.3 | Tubulação drenagem urbana s/ berço Ø 60cm(medição direta projeto)Fornec. e Assent. | m |  | 546,00 |  |  |  |
| 2.4 | Tubulação drenagem urbana s/ berço para Ø 30cm(medição direta projeto)Fornec. e Assent. | m |  |  | 402,00 |  |  |
| 2.5 | Tubulação drenagem urbana s/ berço para Ø 100cm(medição direta projeto)Fornec. e Assent. | m |  |  |  | 170,00 |  |
| 2.6 | Tubulação drenagem urbana s/ berço para Ø 120cm(medição direta projeto)Fornec. e Assent. | m |  |  |  | 148,00 |  |
| 2.7 | Tubulação drenagem urbana s/ berço para Ø 150cm(medição direta projeto)Fornec. e Assent. |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Rejuntamento da tubulação com geotêxtil 300g/m² | m² | 2.222,06 |  |  |  |  |
| 2.9 | Carga, transporte e espalhamento de seixo para reaterro apiloado , DMT até 10,0 km (O SEIXO É CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO) | m³ | 1348,76 |  |  |  |  |
| 2.10 | Caixa coletora com tampa de concreto armado, corpo em tijolos maciços (medição direta de projeto) | unid | 78,00 |  | - |  | - |
| 2.11 | Caixa Ligação para tubulação DN40-120cm (CL1-CL2;medição direta do projeto) |  | 30,00 |  |  |  |  |
| 3 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Escavação, carga e transporte de solos inservíveis nos bordos para bota fora, DMT < 5,0 km | m³ | 5.442,18 |  |  |  |  |
| 3.2 | Carga, transporte e espalhamento de seixo, para preenchimento das remoções dos bordos, DMT até 10,0 km (O SEIXO É CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO) | m³ | 5.442,18 |  |  |  |  |
| 3.3 | Compactação de seixo à 95% do P.N. - | m³ | 5.442,18 |  |  |  |  |
| 3.4 | Carga, transporte e espalhamento de seixo para sub-base e=0,50 m, DMT até 10,0 km (O SEIXO É CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO) | m³ | 10.884,35 |  |  |  |  |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO |
| 4.1 | Regularização e compactação da sub-base a 100% PN | m³ | 5.442,18 |  |  |  |  |
| 4.2 | Fornecimento, carga, transporte, espalhamento e compactação de base de brita graduada, e=10 cm | m³ | 2.176,87 |  |  |  |  |
| 4.3 | Imprimação com CM 30 | m² | 21.768,70 |  |  |  |  |
| 4.4 | Pintura de ligação com RR-2C | m² | 21.768,70 |  |  |  |  |
| 4.5 | Revestimento em C.B.U.Q. "Faixa C" DNER |  | Pista | Embocad | Total |  |  |
| 4.5.1 | Fornecimento e execução (material betuminoso e agregados) e usinagem, e= 5,0 cm | m³ | 761,90 | - | 761,90 |  |  |
| 4.5.2 | Fornecimento e execução (material betuminoso e agregados) e usinagem, e= 2,5 cm - | m³ | 326,53 | - | 326,53 |  |  |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
| 5.1 | Meio fio pré-moldado ou moldado in loco com extrusora | m | 1814,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | Sarjeta Triangular de Concreto | m | 2512,10 |  |  |  |  |
| 5.3 | Fornecimento e espalhamento de material para preenchimento de encosto do meio fio (Extensão do meio-fio x 0,20m x 2,00m do passeio) | m³ | 725,60 |  |  |  |  |
| 6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |
| 6.1 | Sinalização horizontal |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Pintura de faixas, setas e zebrados com tinta a base de acrilatos e durabilidade de 2 anos | m² | 1054,75 |  |  |  |  |
| 6.2 | Sinalização vertical |  | Qtde | Área | Área total |  |  |
| 6.2.1 | Blocos de concreto simples - (30 x 30 x 40cm x 13 placas) + escavação | m³ | 1,620 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Placa de sinalização vertical "Pare"- tipo R1 +suporte (instalada) | unid | 0 | 0,32 | - |  |  |
| 6.2.3 | Placa de sinalização vertica "40" ou "60 Km/h"- tipo R19 +suporte (instalada-cfe projeto) | unid | 9 | 0,2 | 1,80 |  |  |
| 6.2.4 | Placa de sinalização vertical - tipo A-2a/2b " Curva à esquerda/direita" + Suporte - (Instalada) | unid | 9 | 0,2 | 1,80 |  |  |
| 6.2.5 | Placas gerais de advertência:-A32-faixa pedestre | unid | 27 | 0,2 | 5,40 |  |  |

### ANEXO VI

### CONCORRÊNCIA Nº. 03/2016 – PMS

MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RUA RIO DE JANEIRO - Est 45 - 153+16,87m

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	38

2.	NORMAS GERAIS DE TRABALHO	38

2.1.	GENERALIDADES	38

2.1.1.	ABREVIAÇÕES	38

2.1.2.	TERMOS	39

2.1.3.	CONSIDERAÇÕES	39

2.1.4.	SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA PÚBLICA	39

2.1.5.	MANEJO AMBIENTAL	40

2.1.6.	RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS E OBRAS	41

3.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	41

3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	41

3.1.1.	PLACA DA OBRA	41

3.2.	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	42

3.2.1.	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL	42

3.2.2.	REFORÇO DO SUB-LEITO	43

3.3.	PAVIMENTAÇÃO	44

3.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	44

3.3.2.	SUB-BASE COM MATERIAL DE JAZIDA	45

3.3.3.	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	46

3.3.4.	IMPRIMAÇÃO	47

3.3.5.	PINTURA DE LIGAÇÃO	48

3.3.6.	CONCRETO BETUMINOSO – FAIXA “C”	49

3.4.	DRENAGEM PLUVIAL	55

3.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	59

4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	65

# 1.APRESENTAÇÃO

O presente memorial tem o objetivo de fornecer os elementos técnicos, especificações de serviços e outros documentos necessários à execução de serviços e obras de SERVIÇOS PRELIMINARES, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA na RUA RIO DE JANEIRO - Est 45 - 153+16,87m, pertencente ao Município de SCHROEDER, Santa Catarina.

# 2.NORMAS GERAIS DE TRABALHO

## 2.1.GENERALIDADES

### 2.1.1ABREVIAÇÕES

Onde na documentação contratual forem empregados os termos e abreviações abaixo, deverão ser interpretados como a seguir indicado.

PMS - Prefeitura Municipal de SCHROEDER.

DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes.

DNER – Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – em extinção

DER/SC - Departamento de Estradas de Rodagem de SC.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NBR – Norma Brasileira

EB - Especificação Brasileira.

### 2.1.2.TERMOS

CONTRATADA: A sociedade mercantil adjudicatária do objeto da Licitação, com a qual será celebrado o contrato de execução.

CONTRATO: O contrato de execução de obras e serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares, em vias urbanas no município de SCHROEDER, nos termos definidos no Edital.

LICITANTE: A pessoa jurídica que participe desta Licitação.

MUNICÍPIO: O município de SCHROEDER.

PODER PÚBLICO MUNICIPAL: O município, nos termos previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

FISCALIZAÇÃO: A Prefeitura Municipal de SCHROEDER através da Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos e/ou empresa designada/contratada.

### 2.1.3.CONSIDERAÇÕES

A empresa CONTRATADA vencedora da licitação deverá submeter-se à FISCALIZAÇÃO e aos projetos apresentados.

Os serviços deverão obedecer ao traçado, cotas, seções transversais, dimensões, tolerância e exigências de qualidade dos materiais indicados pela FISCALIZAÇÃO nos Projetos e nas Especificações de Serviços. Embora as medições, amostragem e ensaios possam ser considerados como evidência dessa observação, ficará a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, julgar se os serviços e materiais apresentam desvio em relação ao projeto e às especificações de serviços. Sua decisão, quanto aos desvios permissíveis dos mesmos, deverá ser final.

A CONTRATADA será considerada responsável pelos danos por ela causados nos serviços.

A CONTRATADA deverá, durante todo o tempo, proporcionar supervisão adequada, mão-de-obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até a sua conclusão, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA e ou das empresas subcontratadas deverá possuir habilitação e experiência para executar adequadamente os serviços que lhe forem atribuídos.

Qualquer encarregado, operário ou empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratante que na opinião da FISCALIZAÇÃO não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos deverá, mediante solicitação por escrito da FISCALIZAÇÃO, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços. Todos os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências dos serviços e produzir qualidade e quantidade satisfatória dos mesmos. A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificações. Caso a FISCALIZAÇÃO julgue necessário, poderá solicitar da CONTRATADA à apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais acompanhados, quando necessário, dos ensaios de laboratório.

A CONTRATADA deverá efetuar todos os controles necessários para assegurar que a qualidade dos materiais empregados estão de conformidade com as especificações. Os ensaios e verificação a seu cargo serão executados pelo laboratório designado pela CONTRATADA ou, quando necessário e justificado, pelo laboratório designado pela FISCALIZAÇÃO.

### 2.1.4. SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA PÚBLICA

A CONTRATADA deverá durante a obra tomar o necessário cuidado em todas as operações de uso de equipamentos para proteger o público e para facilitar o tráfego. Nos locais onde os projetos exigirem que qualquer base, revestimento ou pavimento sejam construídos, deverão ser feitos numa faixa de cada vez e a faixa que não estiver sendo utilizada pelas obras deverá ser aberta ao tráfego público, sob controle e direção única alternadamente, visando tão somente facilitar o tráfego.

Se a CONTRATADA julgar conveniente poderá, com a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO, e sem remuneração extra, utilizar e conservar variantes para desviar o tráfego do local das obras e serviço. Deverá, ainda, conservar em perfeitas condições de segurança, pontes provisórias de desvios, acessos provisórios, cruzamentos com ferrovias ou outras vias, etc.

Quando a FISCALIZAÇÃO exigir, a CONTRATADA deverá fornecer sinalizadores, a fim de possibilitar passagem do tráfego, sob os controles de direção única. Essa exigência também não gerará nenhum tipo de remuneração extra.

Só será permitida a circulação de qualquer equipamento carregado durante o tempo de realização das obras, com no máximo 25 toneladas brutas. Passagens isoladas de equipamentos com peso superior ao permitido, só serão autorizadas com a prévia anuência da FISCALIZAÇÃO.

Não será permitido o derramamento de materiais resultantes de operação de transporte ao longo das vias públicas. Acontecendo tal infração, os mesmos deverão ser imediatamente removidos pela e as expensas da CONTRATADA.

As operações de construção e ou serviço deverão ser executadas de tal forma que causem o mínimo possível de transtornos e incômodo às propriedades vizinhas as obras ou serviços.

A CONTRATADA deverá prontamente instalar e manter as barreiras necessárias, sinais vermelhos, sinais de alerta e perigo, sinalização de desvios e outros, em número suficiente, bem como tomar todas as demais precauções necessárias para a proteção do seu trabalho e segurança do público. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de serviços do contrato.

A sinalização poderá compor-se de:

###### Placas informativas ou indicativas (60 x 80 cm, 80 cm x 80 cm, 150 x 80 cm, 30 cm x 150 cm) executadas sobre painel metálico, plástico ou de madeira, com fundo na cor amarela, letras e sinais refletivos.

###### Cavaletes de madeira pintados com fundo amarelo e letras e faixas na cor preta;

###### Guias (“gelo baiano”) em concreto pintados na cor amarelo;

###### Cones refletivos de plástico

###### Cones refletivos de plástico com sinalizador (tipo giroflex) alimentado por bateria;

###### Faixas plásticas delimitadoras na cor amarela, letras e símbolos na cor preta. Largura mínima da faixa = 10 cm.

###### Todos os materiais devem satisfazer às especificações aprovadas pela PMS.

Na eventualidade do uso de explosivo para a execução dos trabalhos, os cuidados deverão ser redobrados, afim de não pôr em perigo vidas ou propriedades, e a responsabilidade por quaisquer danos de inteira responsabilidade da CONTRATADA, desta forma, previamente deverá fornecer e implantar sinais especiais para aviso ao público das operações de explosão. Essa sinalização especial também não gerará qualquer tipo de remuneração extra, e, portanto deverá estar inclusa nos preços propostos para os itens de serviços do contrato.

Todos os explosivos deverão ser armazenados de maneira segura, recebendo em todos os locais de armazenamento o letreiro “Perigo Explosivo”. Os locais de armazenamento deverão ficar localizados sempre numa distância superior a 350m da via pública, prédios ou áreas de acampamento.

A CONTRATADA será responsável pela proteção de toda propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, telefones, redes de água, TV a cabo e outros serviços, ao longo ou adjacentes ao trecho em serviços ou obras. O ônus será exclusivo da CONTRATADA.

### 2.1.5. MANEJO AMBIENTAL

Quando houver excesso de material de cortes e for impossível incorporá-los ao corpo dos aterros, serão constituídos bota-foras, devidamente compactados e os taludes deverão ter inclinação suficiente para evitar escorregamentos.

Os bota-foras deverão ser executados de forma a evitar que o escoamento das águas pluviais possam carrear o material depositado, causando assoreamentos.

Deverá ser feito revestimento vegetal dos bota-foras, inclusive os de 3ª categoria, após conformação final, a fim de incorporá-los à paisagem local.

O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de trabalho deverá ser evitado tanto quanto possível, principalmente onde houver alguma área com relevante interesse paisagístico ou ecológico.

O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deverá ser executado imediatamente após o corte.

É proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos devem ser localizadas de forma que, resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d’água.

### 2.1.6.RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS E OBRAS

A FISCALIZAÇÃO deverá decidir as questões que venham surgir quanto à qualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/serviço, do andamento, da interpretação dos projetos e especificações e ao cumprimento satisfatório das cláusulas do Contrato.

É vedado o início de qualquer operação de relevância sem o consentimento por escrito da FISCALIZAÇÃO ou sem a notificação por escrito da empresa CONTRATADA, apresentada com antecedência suficiente para que a FISCALIZAÇÃO tome as providências de inspeção antes do início das operações. Os serviços/obras iniciados sem a observância destas exigências poderão ser rejeitados pela FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO terá livre acesso aos trabalhos durante a execução do serviço/obra, e deverá ter todas as facilidades razoáveis para poder determinar se os materiais e mão de obra empregada são compatíveis com as especificações.

A inspeção dos serviços/obra não isentará a CONTRATADA de quaisquer das suas obrigações prescritas no Contrato.

Até que a FISCALIZAÇÃO não seja notificada por escrito sobre a aceitação e entrega final dos serviços/obras, a CONTRATADA será responsável pela conservação dos mesmos e deverá tomar as precauções contra prejuízos ou danos que possam ser causados por qualquer tipo de ação proposital, e os danos deverão reparados ou restaurados pela CONTRATADA, exceto os involuntários ou imprevisíveis fora de controle humano.

A empresa CONTRATADA só poderá usar materiais previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO e não deverá executar qualquer serviço/obra antes que as cotas e alinhamentos tenham sido satisfatoriamente estabelecidos.

Os serviços/obras executados com materiais fora das especificações/normas/projetos deverão ser removidos, substituídos ou reparados, obedecendo às instruções e a maneira que a FISCALIZAÇÃO determinar, tudo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA não deverá realizar qualquer serviço/obra de remoção, desvio ou reconstrução de serviços de utilidade pública, antes de consultar a FISCALIZAÇÃO, companhias de serviços públicos, autoridades e proprietários, a fim de determinar a sua localização exata. A CONTRATADA deverá notificar por escrito as entidades acima mencionadas, da natureza de qualquer serviço que possa afetar suas instalações, serviços ou propriedades.

Quando o desvio ou substituição dos serviços de utilidade pública não for essencial para prosseguimento dos serviços/obras como projetados, mas for feita por única conveniência da CONTRATADA, a mesma responderá por todos os custos incidentes no desvio ou substituição. Quando relocação ou substituição dos serviços de utilidade pública for essencial para o prosseguimento dos serviços/obras como projetado, a PMS ou a Companhia de Serviços Públicos, responderá pelos custos decorrentes da substituição.

Antes do recebimento final dos serviços a via urbana deverá ser limpa. Todas as obras de arte, valetas, dispositivos de drenagem superficial, deverão ser limpos e conservados de quaisquer depósitos resultantes do serviço até que a inspeção final tenha sido feita.

# 3.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## 3.1.SERVIÇOS PRELIMINARES

### 3.1.1.PLACA DA OBRA

#### OBJETIVO

Identificar de maneira clara e objetiva as obras.

#### MATERIAIS

##### SUPORTE

Chapas planas com material resistente as intempéries; ou,

Chapas metálicas galvanizadas.

##### PINTURA

Tinta a óleo, ou;

Tinta esmalte.

#### EXECUÇÃO

A placa possuíra tamanho mínimo de 3,0m x 1,0m, sendo que o seu conteúdo, padrão de cores e tamanhos das letras ou símbolos deverão seguir as especificações apresentadas oportunamente pela PMS.

As placas deverão ser fixadas pela CONTRATADA em local visível a ser indicado pela FISCALIZAÇÂO, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via que forneça melhor visualização das mesmas.

PADRÃO GERAL DAS PLACAS DE OBRAS

As placas devem ter sempre o formato retangular na proporção de 3 para 1.

A largura será dividida em 2 partes iguais, e a altura em 5 partes iguais (conforme ilustração abaixo).

O tamanho/medidas não poderão ser inferiores às das outras diferentes placas presentes na obra, respeitadas, no mínimo, as dimensões de 3,00m X 1,00m.

As placas deverão ser fixadas pela CONTRATADA em local visível a ser indicado pela FISCALIZAÇÂO, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via que forneça melhor visualização das mesmas.

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade dos padrões de cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da FISCALIZAÇÃO.

#### CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Será medida na quantidade de placas instaladas na obra.

#### PAGAMENTO

Será pago após a medição do serviço executado.

O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a execução do fornecimento e instalação da placa de obra.

## 3.2.SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

### 3.2.1.ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL

#### OBJETIVO

Fixar as condições exigíveis para as operações de escavação, carga, transporte e classificação dos materiais escavados para a implantação da plataforma, em conformidade com o projeto.

#### MATERIAL

Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições seguintes:

Material de 1ª categoria - compreende os solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Material de 2ª categoria - compreende os de resistência ao desmonte mecânico inferior à rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização do maior equipamento de escarificação exigido contratualmente; a extração eventualmente poderá envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado. Incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15m e 1,00m.

Material de 3ª categoria - compreende os de resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha, com diâmetro médio superior a 1,00m, ou de volume igual ou superior a 2m³, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento se processem com o emprego contínuo de explosivos.

#### EQUIPAMENTO

A escavação do corte será executada mediante a utilização racional de equipamento adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições especificadas e produtividade requerida.

A seleção do equipamento obedecerá às indicações seguintes:

###### corte em solo - utilizam-se, em geral, tratores equipados com lâminas, escavo-transportadores, ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A operação incluirá a utilização de tratores e motoniveladoras, para escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de tratores empurradores ("pushers").

###### corte em rochas - empregadas perfuratrizes pneumáticas ou elétricas para o preparo das minas, tratores equipados com lâmina para a operação de limpeza da praça de trabalho e carregadores conjugados com transportadores, para a carga e transporte do material extraído. Nesta operação utilizam-se explosivos e detonadores adequados à natureza da rocha e as condições do canteiro de serviço;

###### remoção de solos orgânicos, turfa ou similares, inclusive execução de corta-rios, com emprego de escavadeiras do tipo "dragline", complementado por outros equipamentos citados nas alíneas anteriores.

#### EXECUÇÃO

As operações de cortes compreendem:

Escavação dos materiais constituintes do terreno natural, de acordo com as indicações técnicas de projeto.

Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras.

Retirada das camadas de má qualidade visando o preparo das fundações dos aterros, de acordo com as indicações do projeto. Estes materiais serão transportados para locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra, em caráter temporário ou definitivo.

O desenvolvimento da escavação se dará em face da utilização adequada, ou da rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados para constituição dos aterros aqueles que, pela classificação e caracterização efetuadas nos cortes sejam compatíveis com as especificações da execução dos aterros, em conformidade com o projeto.

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de material escavado nos cortes, para a confecção das camadas superficiais da plataforma, será depositado em local previamente escolhido para sua oportuna utilização.

Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhável, as massas em excesso, removidas desde a etapa inicial dos serviços, que resultariam em bota-foras, poderão ser integradas aos aterros, mediante compactação adequada, constituindo alargamentos de plataforma, com suavização dos taludes ou bermas de equilíbrio.

As massas excedentes, que não se destinarem ao fim indicado no parágrafo anterior, serão objetos de remoção, de modo a não constituírem ameaça à estabilidade da via, e nem prejudicarem o aspecto paisagístico ou meio ambiente da região.

Quando, ao nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de rocha, sã ou em decomposição, ou de solos de expansão maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou de solos orgânicos, promove-se o rebaixamento, respectivamente, da ordem de 0,40m e 0,60m, e execução de novas camadas, constituídas de materiais selecionados, objeto de indicação nas especificações.

Não será permitida a presença de blocos de rocha nos taludes que possam colocar em risco a segurança do trânsito.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este último, a escavação transversal ao eixo deverá ser executada até profundidade necessária para evitar recalques diferenciais.

As valetas de proteção dos cortes serão obrigatoriamente executadas e revestidas, independem das demais obras de proteção projetadas.

Nos cortes de altura elevada é prevista a implantação de terraceamento, com banquetas de largura mínima de 3m, valetas revestidas e proteção vegetal.

#### CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A medição considera o volume extraído, medido no corte. Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os serviços serão medidos em m³ executados.

#### PAGAMENTO

O pagamento será realizado após a medição do serviço executado.

O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a execução dos serviços acima.

### REFORÇO DO SUB-LEITO

#### GENERALIDADES

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo para a execução de reforço do sub-leito, constituído de camadas de materiais selecionados, previstos em projeto sempre que ocorrer materiais de baixo poder de suporte. Para tanto, são apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução e controle da qualidade dos materiais empregados e da execução, além dos critérios para aceitação, rejeição e pagamento dos serviços.

#### MATERIAIS

O material (seixo) será fornecido para extração pela municipalidade em jazida distante até 10 km da obra e deverão ter ISC ( 60% e com expansão máxima de 1%.

#### EQUIPAMENTO

Os equipamentos serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e constarão de :

motoniveladora;

carro-tanque distribuidor de água;

rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático;

grade de discos;

entre outros.

#### EXECUÇÃO

Preliminarmente será feita a remoção dos materiais inadequados e de baixo poder de suporte.

Não se admitirá, em nenhuma das fases executivas que os equipamentos de escavação ou transporte se apóiem ou trafeguem sobre o sub-leito escavado. Deverá, também, ser evitada a acumulação de água no fundo das escavações.

Quando não for possível o escoamento natural deverá ser previsto o esgotamento manual ou por bombeamento.

O reforço deverá ser colocado, espalhado e compactado em camadas de espessuras compatíveis com o equipamento de compactação a ser empregado que, por sua vez, não poderá exercer esforços de compactação superior à capacidade de suporte do sub-leito. Assim, as primeiras camadas com equipamentos leves - placas vibratórias - ou ser empregado material que não exija grandes esforços de compactação - materiais granulares.

#### CONTROLE

A camada de reforço do sub-leito, prevista em projeto, devidamente acabada e antes da colocação da camada subsequente, deverá apresentar as seguintes condições geométricas:

Largura : não inferior à largura do projeto mais 0,25 m para cada lado;

Cotas : ( 0,02 m das cotas do projeto;

Espessura verificada por ocasião da determinação da densidade "in situ" ou pelo levantamento topográfico : ( 5% da espessura do projeto.

#### MEDIÇÃO

A medição dos serviços de reforço do sub-leito com materiais selecionados, será procedida através da determinação dos volumes executados, medidos na pista, expressa em metros cúbicos.

#### PAGAMENTO

O pagamento será realizado após a medição do serviço executado.

O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a execução dos serviços acima.

## 3.3.PAVIMENTAÇÃO

### 3.3.1REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

#### OBJETIVO

Esta especificação se aplica a regularização e compactação do sub-leito da via a pavimentar, compreendendo cortes a aterros, com o objetivo de dar-lhe as condições previstas no projeto e sempre a juízo da FISCALIZAÇÃO, executados após a terraplanagem.

#### MATERIAIS

Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio sub-leito. No caso de substituição ou adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto; ter um diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 76 mm; um índice de suporte Califórnia, determinado com a energia do método DNER-ME 47-64, igual ou superior ao do material considerado no dimensionamento do pavimento e expansão inferior a 2%.

#### EQUIPAMENTO

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização :

Trator com lâmina frontal;

Carregador frontal;

Caminhões basculantes;

Motoniveladora pesada, com escarificador;

Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático;

carro-tanque com barra distribuidora de água;

grade de discos;

pulvi-misturador

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

#### EXECUÇÃO

A superfície do sub-leito deverá ser regularizada de modo que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos de projeto. Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto, proceder-se-á a uma escarificação geral na profundidade de 15 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.

Na compactação deverá obter-se densidade mínima de 95% do ensaio Normal de compactação.

No caso de cortes em rocha, deverá ser previsto o rebaixamento em profundidade adequada, com substituição por material granular apropriado.  Neste caso, proceder-se-á à regularização pela maneira já descrita.

#### CONTROLE

Após a regularização e compactação, deve proceder-se a relocação do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: ± 2 cm em relação as cotas de projeto; e ± 5 cm quanto a largura da plataforma.

#### MEDIÇÃO

A medição dos serviços de regularização do sub-leito será feita por metro quadrado de plataforma concluída, com os dados fornecidos pelo projeto.

#### PAGAMENTO

O pagamento será realizado após a medição do serviço executado.

O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a execução dos serviços acima.

### SUB-BASE COM MATERIAL DE JAZIDA

#### OBJETIVO

Esta especificação se aplica a execução da camada de sub-base com material de jazida com o objetivo de dar-lhe as condições previstas no projeto e sempre a juízo da FISCALIZAÇÃO.

#### MATERIAIS

O material de jazida deverá ser isento de matérias orgânicas, micáceas, e diatomáceas.

O material será fornecido para extração pela municipalidade em jazida distante até 10 km da obra e deverá apresentar capacidade de suporte (ISC < 20%) e expansão máxima de 0,5%.

#### EQUIPAMENTO

A execução da sub-base deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas às condições locais e a produtividade exigida.

Poderão ser empregados:

Tratores de lâmina;

Escavo-transportadores;

Caminhões basculantes;

Moto-niveladoras;

Rolos lisos, de pneus, pés de carneiro, estáticos ou vibratórios.

#### EXECUÇÃO

As operações de execução da sub-base subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e compreenderão:

Extração, transporte, Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados, para a construção do corpo da sub-base até a cota correspondente ao greide de projeto.

O lançamento do material para a construção da sub-base deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu conveniente umedecimento ou aeração e compactação. Para o corpo da sub-base a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 0,10m.

#### CONTROLE

##### CONTROLE DA EXECUÇÃO

Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação por camada, para cada 100m de pista a ser compactado em locais escolhidos aleatoriamente. (método DNER-ME 052 ou DNER-ME 088). As tolerâncias admitidas para a umidade higroscópica serão de ± 2% em torno da umidade ótima.

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por camada, para cada 100m de extensão, pelo método DNER-ME 092, DNER-ME 036. Para pistas de extensão limitada, com no máximo 4000m² de material, deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC.

Os cálculos do grau de compactação, GC>100%, serão realizadas utilizando-se os valores da massa específica aparente seca obtidas no laboratório e da massa específica aparente "in situ" obtida no campo.

O número de determinações do Grau de Compactação - GC - será definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade a ser assumido pelo Executante.

CONTROLE GEOMÉTRICO

Após a execução da sub-base, proceder a relocação e ao nivelamento do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

± 10cm, quanto à largura da plataforma;

até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;

± 10%, quanto a espessura do projeto da camada.

#### CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços aceitos, serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

A sub-base será medida em metros cúbicos de material espalhado e compactado na pista, conforme a seção transversal do projeto.

#### PAGAMENTO

O pagamento será realizado após a medição do serviço executado.

O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a execução dos serviços acima.

### 3.3.3.BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

#### OBJETIVO

Esta especificação se aplica à execução de bases granulares, constituídas de camadas de solos, misturas de solos, misturas de solo e materiais britados, ou produtos totais de britagem.

As bases constituídas de solo e material britado são comumente designadas de "solo-brita", e as constituídas exclusivamente de produto de britagem, bases de brita granulada.

#### MATERIAIS

A base será executada com materiais que preencham os seguintes requisitos :

Deverão possuir composição granulométrica enquadrada em uma das faixas do quadro abaixo:

| P E N E I R A S | F A I X A |
| --- | --- |
|  | Mm | A | B | C | D |
| 2" | 50,8 | 100 | 100 | - | - |
| 1" | 25,4 | - | - | 100 | 100 |
| 3/8" | 9,5 | 30 – 65 | 40 - 75 | 50 - 85 | 60 - 100 |
| Nº 4 | 4,8 | 25 – 55 | 30 - 60 | 35 - 65 | 50 - 85 |
| Nº 10 | 2,0 | 15 – 40 | 20 - 45 | 25 - 50 | 40 - 70 |
| Nº 40 | 0,42 | 8 – 20 | 15 - 30 | 15 - 30 | 25 - 45 |
| Nº 200 | 0,074 | 15 – 40 | 2 - 8 | 5 - 15 | 5 - 20 |

a fração que passa na peneira  Nº 40 deverá apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25% e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente de areia deverá ser maior que 30%;

a porcentagem do material que passa na peneira n( 200 não deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira Nº 40;

o índice de suporte Califórnia não deverá ser inferior a 60% e a expansão máxima será de 0,5%, determinadas segundo o método do DNER-ME 49-64 e, com a energia do método DNER-ME 48-64.

O limite de liquidez deverá ser inferior ou igual a 35% e o índice de plasticidade inferior a 10%.

Deverão ser obedecidas todas as demais características exigidas para a base.

Para qualquer tráfego, a fração retida na peneira n.º 10 constituída de pedregulho laterítico, deverá apresentar no ensaio Los Angeles um desgaste máximo de 65%.

Para os fins desta especificação, entende-se como solo laterítico o solo cuja à fração coloidal (abaixo de 2 micra) apresenta relação molecular sílica/sesquióxidos menor que 2 e, em conjunto, as seguintes características : presença apreciável de sesquióxidos de ferro, tendência para o concrecionamento e endurecimento sob exposição ao sol, baixa expansibilidade e fraco teor de matéria orgânica.

#### EQUIPAMENTO

São indicados os seguintes tipos de equipamento para execução da base :

motoniveladora pesada, com escarificador;

carro-tanque distribuidor de água;

rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático;

grade de discos;

pulvi-misturador

central de mistura.

Além desses, poderão ser usados outros equipamentos aceitos pela Fiscalização.

#### EXECUÇÃO

Compreende as operações fornecimento, espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais utilizados, realizadas na pista, devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam,  após a compactação, atingir a espessura projetada de 10cm.

Os materiais de base serão explorados, preparados e espalhados de acordo com Especificações Complementares.

Quando houver necessidade de executar camadas de base com espessura final superior a 20 cm, estas serão subdivididas em camadas parciais, nenhuma delas excedendo a espessura de 20 cm. A espessura mínima de qualquer camada de base será de 10 cm, após a compactação.

O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100%, em relação à massa específica aparente, seca, máxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64, e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado ( 2 %.

#### CONTROLE

Após a execução do reforço da sub-base, proceder-se-á à relocação e ao nivelamento do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias :

( 10 cm, quanto à largura da plataforma;

até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta. Na verificação do desempenho longitudinal da superfície não se  tolerarão flechas maiores que 1,5 cm, quando determinadas por meio de régua de 3,00 m.

Não deve ser menor do que a espessura do projeto menos 1 cm quando projetado acima de 10cm.

Na determinação de X serão utilizados pelo menos 9 valores de espessuras individuais X, obtidas por nivelamento do eixo e bordos, de 20 em 20 m, antes e depois das operações de espalhamento e compactação.

Não se tolerará nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de ( 2 cm, em relação à espessura do projeto. No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada de base com espessura média inferior à de projeto, o revestimento será aumentado de uma espessura estruturalmente equivalente à diferença encontrada.

No caso da aceitação de camada de base, dentro das tolerâncias, com espessura média superior à do projeto, a diferença não será deduzida da espessura do revestimento.

#### MEDIÇÃO

A camada de base será medida por metro cúbico de material compactado, na pista, e segundo a seção transversal do projeto.

#### PAGAMENTO

O pagamento será realizado após a medição do serviço executado.

O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a execução dos serviços acima.

### 3.3.4 IMPRIMAÇÃO

#### OBJETIVO

Esta especificação se aplica à execução da imprimação com material betuminoso.

Consiste a imprimação na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando :

aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado;

promover condições de aderência entre a base e o revestimento;

impermeabilizar a base.

#### MATERIAIS

Deve ser empregado asfalto diluído tipo CM-30.

A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 l/m², conforme o tipo e textura da base do material betuminoso escolhido.

#### EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a ordem para o início do serviço.

Para a varredura da superfície da base, usam-se, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo entretanto, ser manual esta operação. O jato de ar comprimido poderá, também ser usado.

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

#### EXECUÇÃO

Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se à varredura da sua superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existentes.

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10ºC, ou em dias de chuva, ou, quando estiver iminente. A  temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento são de 20 a 60 segundos.  Saybolt-Furol, para asfaltos diluídos, e de 6 a 20 graus, Engler, para alcatrões.

Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, fazendo a imprimação da adjacente, assim que a  primeira for permitida a sua abertura ao trânsito. O tempo de exposição da base imprimida ao trânsito será condicionado pelo comportamento da primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias.

A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se colocar faixas de papel transversalmente, na pista, de modo que o início e o término da aplicação do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser, imediatamente, corrigida. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.

#### MEDIÇÃO

A imprimação será medida através da área executada, em metros quadrados.

#### PAGAMENTO

O pagamento será realizado após a medição do serviço executado.

O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a execução dos serviços acima.

### 3.3.5.PINTURA DE LIGAÇÃO

#### OBJETIVO

Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente.

#### MATERIAIS

Todos os materiais devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DNER. Deve ser empregado o seguinte material betuminoso:

emulsões asfálticas, tipos RR-1, RR-2, RR-1C  e RR-2C

A taxa de aplicação será função do tipo de material betuminoso empregado, devendo-se situar-se em torno de 0,5 l/m².

#### EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada a ordem para o início do serviço.

Para a varredura da superfície da base, usam-se, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo entretanto, ser manual esta operação. O jato de ar comprimido poderá, também ser usado.

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

#### EXECUÇÃO

Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, procede-se à varredura da sua superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existente.

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10(C, ou em dias de chuva, ou, quando estiver iminente. A  temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento são as seguintes :

para emulsões asfálticas : 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol.

Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, fazendo a pintura de ligação da adjacente, logo  que a pintura permita sua  abertura ao trânsito.

A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se colocar faixas de papel transversalmente, na pista, de modo que o início e o término da aplicação do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser, imediatamente, corrigida.

No caso de vias com execução de CBUQ em duas etapas, 1ª etapa a camada de 2,5cm e a 2ª etapa a camada de 5,0cm, deverá ser executada primeiro a camada de 2,5cm nas faixas laterais(estacionamento), e posteriormente a camada de 5,0cm na faixa central (pista de rolamento), utilizando apenas uma camada de material betuminoso na área total a ser pavimentada.

#### MEDIÇÃO

A  pintura de ligação será medida através da área executada, em metros quadrados.

#### PAGAMENTO

O pagamento será realizado após a medição do serviço executado.

O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a execução dos serviços acima.

### 3.3.6 CONCRETO BETUMINOSO – FAIXA “C”

#### OBJETIVO

Estabelecer a sistemática a ser empregada na fabricação e execução de misturas betuminosas para a construção de camadas do pavimento de acordo com os alinhamentos, greide e seção transversal de projeto.

Para os efeitos desta Norma é adotada a definição seguinte:

Concreto betuminoso - mistura executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filer) e ligante betuminoso espalhada e comprimida à quente.

#### MATERIAL

Os materiais constituintes de concreto betuminoso são agregados graúdo, agregado miúdo, material de enchimento filer e ligante betuminoso.

#### LIGANTE BETUMINOSO

Podem ser empregados os seguintes ligantes betuminosos:

cimento asfáltico de petróleo, CAP-30/45, CAP-50/60, CAP-85/100, CAP-150/200 (classificação por penetração), CAP-7, CAP-20 e CAP-40 (classificação por viscosidade);

#### AGREGADO GRAÚDO

O agregado graúdo pode ser pedra, escória, seixo rolado, ou outro material indicado nas Especificações Complementares. O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila, e substâncias nocivas e apresentar as características seguintes:

desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035); admitindo-se agregados com valores maiores, no caso de terem apresentado desempenho satisfatório em utilização anterior;

índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086);

durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 89);

#### AGREGADO MIÚDO

O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, estando livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%. (DNER-ME 054).

#### MATERIAL DE ENCHIMENTO (FILER)

Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinza volante, etc., e que atendam a seguinte granulometria (DNER-ME 083):

| Peneira | % mínima, passando |
| --- | --- |
| Nº 40 | 100 |
| Nº 80 | 95 |
| Nº 200 | 65 |

Quando da aplicação deverá estar seco e isento de grumos.

#### MELHORADOR DE ADESIVIDADE

Não havendo boa adesividade entre o ligante betuminoso e os agregados (DNER-ME 078, DNER-ME 079), poderá ser empregado melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto.

#### COMPOSIÇÃO DA MISTURA

A composição de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte com as respectivas tolerâncias no que diz respeito a granulometria e aos percentuais do ligante betuminoso.

| Peneira de malha quadrada | % passando, em peso das faixas |
| --- | --- |
| Discriminação | Abertura (mm) | A | B | C | Tolerâncias de projeto |
| 2” | 50,8 | 100 | - | - | - |
| 1 1/2" | 38,1 | 95-100 | 100 | - | ( 7% |
| 1” | 25,4 | 75-100 | 95-100 | - | ( 7% |
| 3/4" | 19,1 | 60-90 | 80-100 | 100 | ( 7% |
| 1/2" | 12,7 | - | - | 85-100 | ( 7% |
| 3/8” | 9,5 | 35-65 | 45-80 | 75-100 | ( 7% |
| Nº 4 | 4,8 | 25-50 | 28-60 | 50-85 | ( 5% |
| Nº 10 | 2,0 | 20-40 | 20-45 | 30-75 | ( 5% |
| Nº 40 | 0,42 | 10-30 | 10-32 | 15-40 | ( 5% |
| Nº 80 | 0,18 | 5-20 | 8-20 | 8-30 | ( 2% |
| Nº 200 | 0,074 | 1-8 | 3-8 | 5-10 | ( 2% |
| Betume solúvel no CS2 (+) % | 4,0 - 7,0 | 4,5 - 7,5 | 4,5 – 9,0 | ( 0,3% |

A faixa usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento. Na escolha da curva granulométrica, para camada de rolamento, deverá ser considerada a segurança do usuário.

As porcentagens de betume se referem a mistura de agregados, considerada como 100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 4% do total.

deverá ser adotado o Ensaio Marshall (DNER-ME 043) para verificação das condições de vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa, segundo os valores seguintes:

| Discriminação | Camada de rolamento | Camada de ligação (Binder) |
| --- | --- | --- |
| Porcentagem de vazios | 3 a 5 | 4 a 6 |
| Relação betume/vazios | 75-82 | 65-72 |
| Estabilidade, mínima | 350 kgf (75 golpes) | 350 kgf (75 golpes) |
| Fluência | 250 kgf (50 golpes) | 250 kgf (50 golpes) |
|  | 2,0 – 4,5 | 2,0 – 4,5 |

as Especificações Complementares fixarão a energia de compactação;

as misturas devem atender as especificações da relação betume/vazios ou aos mínimos de vazios do agregado mineral, dados pela linha inclinada do seguinte ábaco:

#### EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado, devendo estar de acordo com esta especificação. Os equipamentos requeridos são os seguintes:

#### DEPÓSITO PARA LIGANTE BETUMINOSO

Os depósitos para o ligante betuminoso deverão possuir dispositivos capazes de aquecer o ligante nas temperaturas fixadas nesta Especificação. Estes dispositivos também deverão evitar qualquer superaquecimento localizado. Deverá ser instalado um sistema de recirculação para o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de operação. A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço.

#### DEPÓSITO PARA AGREGADOS

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga. Haverá um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

#### USINA PARA MISTURAS BETUMINOSAS

A usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90° a 210 °C (precisão ± 1 °C), deverá ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo a descarga do misturador. A usina deverá ser equipada além disto, com pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisão de ± 5 °C.

Poderá, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, provida de coletor de pó, alimentador de filer sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta, ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica (precisão de ± 5%) e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

#### CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DA MISTURA

Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc) não serão permitidos.

#### EQUIPAMENTO PARA ESPALHAMENTO

O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para a frente e para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem irregularidade.

#### EQUIPAMENTO PARA A COMPRESSÃO

O equipamento para a compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5kgf/cm² a 8,4kgf/cm² (35 a 120 psi).

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de operacionalidade.

#### EXECUÇÃO

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita uma pintura de ligação.

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, "Saybolt-Furol" (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos. Entretanto, a temperatura do ligante não deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C.

A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade "Engler" (ASTM D 1665) situa-se em uma faixa de 25  3. A mistura, neste caso, não deve deixar a usina com temperatura superior a 106 °C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10 °C a 15 °C, acima da temperatura do ligante betuminoso.

#### PRODUÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO

A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente especificado.

#### TRANSPORTE DO CONCRETO BETUMINOSO

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos veículos basculantes especificados.

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

#### DISTRIBUIÇÃO E COMPRESSÃO DA MISTURA

A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras.

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos.

Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendável para a compressão da mistura é aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade, "Saybolt-Furol" (DNER-ME 004), de 140 ± 15 segundos, para o cimento asfáltico ou uma viscosidade específica, "Engler" (ASTM-D 1665), de 40 ± 5, para o alcatrão.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura vai sendo compactada, e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas.

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada.

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.

#### ABERTURA AO TRÁFEGO

Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem tráfego, até o seu completo resfriamento.

#### INSPEÇÃO

#### LIGANTE BETUMINOSO

O controle de qualidade do ligante betuminoso poderá constar de:

para cimento asfálticos:

01 ensaio de viscosidade absoluta a 60 °C (ABNT MB-827) quando o asfalto for classificado por viscosidade ou 01 ensaio de penetração a 25° (DNER-ME 003) quando o asfalto for especificado por penetração para todo carregamento que chegar a obra;

01 ensaio de ponto de fulgor, para todo carregamento que chegar a obra (DNER-ME 148);

01 índice de susceptibilidade térmica para cada 100t determinado pelos ensaios DNER-ME 003 e ABNT NBR 6560;

01 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar à obra;

01 ensaio de viscosidade "Saybolt-Furol" (DNER-ME 004) para todo carregamento que chegar à obra

01 ensaio de viscosidade "Saybolt-Furol" (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas para o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para cada 100t.

#### AGREGADOS

O controle de qualidade dos agregados poderá constar de:

02 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 083);

01 ensaio de desgaste Los Angeles, por mês, ou quando houver variação da natureza do material (DNER-ME 035);

01 ensaio de índice de fôrma, para cada 900m³ (DNER-ME 086);

01 ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 054);

01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer), por jornada de trabalho (DNER-ME 083).

#### CONTROLE DA EXECUÇÃO

O controle da execução será exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinações feitas de maneira aleatória.

#### CONTROLE DA QUANTIDADE DE LIGANTE NA MISTURA

Devem ser efetuadas extrações de betume, de amostras coletadas na saída do misturador (DNER-ME 053). A porcentagem de ligante poderá variar, no máximo, ± 0,3%, da fixada no projeto.

#### CONTROLE DA GRADUAÇÃO DA MISTURA DE AGREGADOS

Será procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados resultantes das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias, especificadas no projeto.

#### CONTROLE DE TEMPERATURA

Serão efetuadas medidas de temperatura, durante a jornada de8 horas de trabalho, em cada um dos itens abaixo discriminados:

do agregado, no silo quente da usina;

do ligante, na usina;

da mistura, no momento, da saída do misturador.

As temperaturas devem apresentar valores de  5 °C das temperaturas especificadas.

#### TEMPERATURA DE COMPRESSÃO

Deverão ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa imediatamente, antes de iniciada a compressão.

Estas temperaturas deverão ser as indicadas para compressão, com uma tolerância de  5 °C.

#### CONTROLE DO GRAU DE COMPRESSÃO

O controle do grau de compressão - GC da mistura betuminosa deverá ser feito, preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova extraídos da mistura espalhada e comprimida na pista, por meio de brocas rotativas. Poderão ser empregados outros métodos para determinação da densidade aparente na pista, desde que indicada no projeto.

Devem ser realizadas determinações em locais escolhidos aleatoriamente durante a jornada de trabalho, não sendo permitidos - GC inferiores a 97%.

O controle do grau de compressão poderá, também, ser feito medindo-se as densidades aparentes dos corpos-de-provas extraídos da pista e comparando-se com as desindades aparentes de corpos-de-prova moldados no local. As amostras para a moldagem destes corpos-de-prova deverão ser colhidas bem próximo ao local onde serão realizados os furos e antes da sua compactação.

O número de determinações das temperaturas de compressão do grau de compactação - GC é definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade a ser assumido pelo Executante.

#### ESPESSURA DA CAMADA

Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos-de-prova na pista, ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressão da mistura. Admiti-se a variação de ± 5% em relação as espessuras de projeto.

#### ALINHAMENTOS

A verificação do eixo e bordos é feita durante os trabalhos de locação e nivelamento nas diversas seções correspondentes às estacas da locação. Poderá também ser a trena. Os desvios verificados não deverão exceder ± 5cm.

#### ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE

Durante a execução deverá ser feito em cada estaca da locação o controle de acabamento da superfície do revestimento, com o auxílio de duas réguas, uma de 3,00m e outra de 1,20m, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variação da superfície, entre dois pontos quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5cm, quando verificada com qualquer das réguas.

O acabamento da superfície deverá, ser verificado por "aparelhos medidores de irregularidade tipo resposta" devidamente calibrado (DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182). Neste caso o acabamento ao Quociente de Irregularidade - QI deverá apresentar valor inferior a 35 contagens/km.

#### CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

O revestimento acabado deverá apresentar VRD, Valor de Resistência a Derrapagem, superior a 55, medido com auxílio do Pêndulo Britânico SRT (Método HD 15/87 e HD 36/87 Bristish Standard), ou outros similares.

O projeto da mistura deverá ser verificado experimentalmente através de trecho experimental com extensão da ordem de 100m. Poderá, também, ser empregado outro processo para avaliação da resistência à derrapagem, quando indicado no projeto. Os ensaios de controle da execução serão realizados para cada 200m de pista, em locais escolhidos de maneira aleatória.

Fica a construtora responsável pelo controle tecnológico das obras, devendo apresentar Laudo Técnico de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios em conformidade com as exigências normativas do DNIT.

#### CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO/Aceitação

O concreto betuminoso será medido, em m³ através da mistura efetivamente aplicada na pista.

A fiscalização acompanhará execução e constantemente medira os gabaritos (fotos abaixo), a fim de verificar as respectivas camadas. Nessa direção, com o fito de garantir a espessura de projeto (considerando a compactação), os gabaritos deverão estar com 6cm para camada de 5cm e 3 cm para foto de 2,5cm.

Fotos – verificação do gabarito (6cm para a camada de 5cm e 3cm para a camada de 2,5cm).

A fim de atestar a qualidade da camada betuminosa, e em conformidade com as normas do DNIT - ABNT, deverá ser acostada à planilha de medição, no mínimo, os seguintes Laudos de Controle Tecnológico para cada 100 metros de extensão de obra ou fração: 1- Ensaio de penetração – material betuminoso-; 2- Ensaio de Determinação do Teor do Betume; 3 -  Ensaio de Adesividade – Resistência a Água e 4- Determinação de Espessura da Base e camada de Asfalto (retirada de corpo de prova).

#### PAGAMENTO

O concreto betuminoso será pago em metros cúbicos, após a medição do serviço executado, aos preços unitários propostos. O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a execução dos serviços acima.

## 3.4DRENAGEM PLUVIAL

#### OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos para construção de dispositivos de drenagem urbana envolvendo galerias, bocas-de-lobo, poços de visita, e caixas de ligação destinados a coleta de águas superficiais e condução subterrânea para locais de descarga mais favorável.

Para os efeitos desta Norma, são adotadas as definições seguintes:

Galerias/Tubos - dispositivos destinados à condução dos deflúvios que se desenvolvem na plataforma da via para os coletores de drenagem, através de canalizações subterrâneas, integrando o sistema de drenagem da via ao sistema urbano, de modo a permitir a livre circulação de veículos.

Bocas-de-lobo - dispositivos de captação, localizados junto aos bordos dos acostamentos ou meios-fios da malha viária urbana que, através de ramais, transferem os deflúvios para as galerias ou outros coletores. Por se situarem em área urbana, por razões de segurança, são capeados por grelhas metálicas ou placas de concreto.

Caixa de Ligação - caixas intermediárias que se localizam ao longo da rede para permitir modificações de alinhamento, dimensões, declividade ou alterações de quedas.

#### MATERIAL

#### TUBOS DE CONCRETO

Os tubos de concreto deverão ser do tipo e dimensões indicados no projeto e serão de encaixe tipo ponta e bolsa, devendo obedecer às exigências da EB-6, MB-227, EB-103 e MB-228 da ABNT, consolidadas pela ABNT NBR-8890/2003. Qualificação da tubulação com relação à resistência à compressão diametral e adoção de tubos e tipos de berço e reaterro das valas.

#### MATERIAL DE REJUNTAMENTO

Geotêxtil não-tecido fabricado a partir de filamentos contínuos 100% poliéster, sendo resistente à tração, ao rasgo, à punção e ao estouro, além de ser isotrópico e permeável, cumprindo assim as funções de filtração, separação, drenagem transversal, proteção e reforço. Tendo densidade superficial igual a 300 g/m².

Critério de aceitação: o geotêxtil deverá ter a largura mínima de 30cm e transpasse no diâmetro de 30cm. Assim, a fim de racionalizar os trabalhos, bem como recursos naturais,  deverá ser cortada nos seguintes comprimentos:  {(( 0,4m, 1,30m); (( 0,6m, 2,20m);(( 0,8, 2,80m);(( 1,0m, 3,45m); ( ( 1,20m, 4,0m);( ( 1,50m, 5,0m)}. A emenda deverá ser na parte superior da geratriz e a tubulação só devera receber reaterro após o devido registro fotográfico do fiscal da obra.

Argamassa de rejuntamento: Caso não seja possível a utilização de geotextil, poderá ser executado o rejunte interno e externo com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

#### MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS-DE-LOBO, CAIXAS DE VISITA , de ligação E SAÍDAS

Os materiais a serem empregados na construção das caixas, berços, bocas e demais dispositivos de captação e transferência de deflúvios, deverão atender às prescrições e exigências previstas pelas normas da ABNT.

#### EQUIPAMENTO

Os equipamentos necessários à execução dos serviços são os mesmos utilizados para obras com materiais utilizados nas obras de arte correntes, estabelecidos nas especificações antes mencionadas.

Segue abaixo os equipamentos necessários: Caminhão basculante; Caminhão de carroceria fixa; Betoneira ou caminhão betoneira; Motoniveladora; Pá carregadeira; Rolo compactador metálico; Retroescavadeira ou valetadeira eGuincho ou caminhão com grua ou Munck;

#### EXECUÇÃO

#### GALERIAS

Em geral, os coletores urbanos são constituídos por galerias com tubos de concreto, exigindo para a sua execução o atendimento à DNER- ES 284/97. Os tubos deverão satisfazer às especificações da ABNT NBR-8890/2003.

A fim de evitar os danos (encaixe) na tubulação durante o descarrego (fotos 1 e 2), os tubos deverão ser descarregados com caminhão com grua ou Munck, conforme identificado na foto 3.

Foto 1 – Tubo danificado no descarrego                                             Foto 2 – Parte do tubo

Foto 3 – Caminhão para descarrego

No caso de galerias celulares, em geral de forma retangular, serão atendidas as prescrições da DNER-ES 286/97.

As escavações deverão ser executadas de acordo com as cotas e alinhamentos indicados no projeto e com a largura superando o diâmetro da canalização, no mínimo, em 60cm.

Critério de Rejeição ou  Aceitação do alinhamento dos tubos

Os tubos deverão estar perfeitamente alinhados de tal sorte que não existam sinuosidades.

Tubulação REJEITADA (sinuosidade e falta de rejunte)                               Tubulação ACEITA

O fundo das cavas deverá ser compactado mecanicamente até atingir a resistência prevista no projeto. O assentamento dos tubos será feito sobre pranchas de madeira com comprimento mínimo de 3,0m, seção mínima (2,5cm;20cm).

No caso de execução de bases em concreto armado, ou berços de concreto simples, deverá ser adotado concreto com resistência à compressão (fckmin), aos 28 dias de 15MPa.

Quando o material local for de baixa resistência deverá ser prevista sua substituição ou a execução de camada de reforço com colocação de pedra-de-mão ou rachão.

As juntas dos tubos serão envoltas por um retalho de geotextil com largura mínima de 30 cm e transpasse em volta do tubo de no mínimo 30 cm, essas juntas deverão ser empregadas nas tubulações de ponta e bolsa.

Os tubos terão suas bolsas assentadas no lado de montante para captar os deflúvios no sentido descendente das águas.

O assentamento dos tubos deverá obedecer às cotas e alinhamento indicados no projeto.

O reaterro somente será autorizado depois de fixadas as tubulações e deverá ser feito com areia ou outro material aprovado pela FISCALIZAÇÃO, em camadas com espessura máxima de 15cm, sendo compactado com equipamento manual até uma altura de 60cm acima da geratriz superior da tubulação.

Critério de Rejeição ou  Aceitação do espaçamento dos tubos

O critério de aceitação do espaçamento deve atender é definido da seguinte maneira:  2% do diâmetro do tubo até o diâmetro de 800mm; 1,5% para diâmetros superiores.

Somente após esta altura será permitida a compactação mecânica, que deverá ser cuidadosa de modo a não danificar a canalização. Não será permitida a utilização do resultante da própria escavação para o reaterro das galerias, salvo autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA só poderá reaterrar as valas após o assentamento da tubulação ter sido vistoriada e liberada pela FISCALIZAÇÃO.

Tubulação REJEITADA                                                  Tubulação ACEITA

#### BOCAS-DE-LOBO

As bocas-de-lobo, as caixas de visita, as de ligação e as de saídas deverão obedecer às indicações do projeto.

As escavações deverão ser feitas de modo a permitir a instalação dos dispositivos previstos, adotando-se uma sobre largura conveniente nas cavas de assentamento.

Concluída a escavação e preparada a superfície do fundo será feita a compactação para fundação da boca-de-lobo. As bocas-de-lobo serão assentes sobre base de concreto dosada para a resistência à compressão ( fckmin), aos 28 dias de 15 MPa.

As paredes serão executadas com alvenaria de tijolo maciço recozido ou tijolo de concreto (em conformidade com a NBR 6136-94), assentes com argamassa de cimento-areia no traço 1:3, sendo internamente revestidas com a mesma argamassa, desempenada e alisada à colher.

A parte superior da alvenaria será fechada com uma cinta (9 x 10cm) de concreto armado com armadura longitudinal 6,3mm e estribos de 5.0mm (conforme detalhado no projeto), dosado para uma resistência à compressão (fckmin), aos 28 dias de 15MPa, sobre a qual será fixado o quadro para assentada a tampa.

O reaterro somente será autorizado depois de fixadas as tubulações e deverá ser feito com areia ou outro material aprovado pela FISCALIZAÇÃO, em camadas com espessura máxima de 15cm, sendo compactado com equipamento manual até uma altura de 60cm acima da geratriz superior da tubulação.

Somente após esta altura será permitida a compactação mecânica, que deverá ser cuidadosa de modo a não danificar a canalização.

Não será permitida a utilização do resultante da própria escavação para o reaterro das galerias, salvo autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO.

#### CAIXA DE LIGAÇÃO

As caixas de ligação destinam-se a estabelecer ligações entre duas ou mais linhas de tubo, proporcionando mudança de diâmetro, sentido e declividade. Deverão proporcionar condições de acesso para remoção dos materiais carreados pelas águas pluviais e depositados nos seus interiores. As caixas de ligação deverão ser executadas de acordo com os detalhes de projeto (prancha genérica drenagem)

Onde houver necessidade, as cavas deverão ser esgotadas e devidamente escoradas.

Os caixas serão assentes sobre a superfície resultante da escavação regularizada e compactada, executando-se a tampa de fundo pré-moldada em concreto aramado (fck 18MPa; 7cm).As paredes serão executadas com alvenaria de tijolo maciço recozido ou tijolo de concreto (em conformidade com a NBR 6136-94), assentes com argamassa de cimento-areia no traço 1:3, sendo internamente revestidas com a mesma argamassa, desempenada e alisada à colher.

A parte superior da alvenaria será fechada com uma cinta (9 x 10cm) de concreto armado com armadura longitudinal 6,3mm e estribos de 5.0mm (conforme detalhado no projeto), dosado para uma resistência à compressão (fckmin), aos 28 dias de 15MPa, sobre a qual será fixado o quadro para assentamento da tampa de concreto.A instalação da caixa de ligação será concluída com a colocação do tampão especificado no projeto (detalhe prancha genérica).

A tampa superior deverá ter dois tampões de concreto (() 150mm executados conforme detalhe na prancha genérica.

O reaterro somente será autorizado depois de fixadas as tubulações e deverá ser feito com areia ou outro material aprovado pela FISCALIZAÇÃO, em camadas com espessura máxima de 15cm, sendo compactado com equipamento manual até uma altura de 60cm acima da geratriz superior da tubulação.Somente após esta altura será permitida a compactação mecânica, que deverá ser cuidadosa de modo a não danificar a canalização.Não será permitida a utilização do resultante da própria escavação para o reaterro das galerias, salvo autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO.

#### Sarjetas Revestidas de Concreto

As sarjetas e valetas revestidas de concreto poderão ser moldadas "in loco" ou pré-moldadas atendendo ao disposto no projeto.

A execução das sarjetas de corte deverá ser iniciada após a conclusão de todas as operações de pavimentação que envolvam atividades na faixa anexa.No caso de banquetas de escalonamento e valetas de proteção, quando revestidas, as sarjetas serão executadas logo após a conclusão das operações de terraplenagem. O preparo e regularização da superfície de assentamento serão executados com operação manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada para cada dispositivo.

No caso de valetas de proteção de aterros ou cortes admite-se, opcionalmente, a associação de operações manual e mecânica , mediante emprego de lâmina de Motoniveladora, pá carregadeira equipada com Retroescavadeira ou valetadeira adequadamente dimensionada para o trabalho.

Os materiais empregados serão os próprios solos existentes no local, ou mesmo, material excedente da pavimentação, no caso de sarjetas de corte.

De qualquer modo, a superfície de assentamento deverá resultar firme e bem desempenada

Os materiais escavados e não utilizados nas operações de escavação e regularização da superfície de assentamento serão destinados a bota-fora, cuja localização será definida de modo a não prejudicar o escoamento das águas superficiais.

Para as valetas os materiais escavados serão aproveitados na execução de uma banqueta de material energicamente compactado, a jusante da valeta de proteção de corte, ou para conformar o terreno de aterro, na região situada entre o lado de jusante da valeta de proteção de aterro e os "off-sets" do aterro.

Para marcação da localização das valetas serão implantados gabaritos constituídos de guias de madeira servindo de referência para concretagem, cuja seção transversal corresponde às dimensões e forma de cada dispositivo, e com a evolução geométrica estabelecida no projeto, espaçando-se estes gabaritos em 2m.

A concretagem envolverá um plano executivo, prevendo o lançamento do concreto em panos alternados.

O espalhamento e o acabamento do concreto serão feitos mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes permitirá a conformação da sarjeta ou valeta à seção pretendida. A retirada das guias dos panos concretados será feita logo após constatar-se o início do processo de cura do concreto.

O espalhamento e acabamento do concreto dos panos intermediários será feito com apoio da régua de desempeno no próprio concreto dos panos adjacentes.

A cada segmento com extensão máxima de 12m será executada uma junta de dilatação, preenchida com cimento Asfáltico aquecido, de modo a se obter a fluidez necessária.

As saídas d’água das sarjetas serão executadas de forma idêntica às próprias sarjetas, sendo prolongadas por cerca de 10m a partir do final do corte, com deflexão que propicie o seu afastamento do bordo da plataforma (bigodes).

Esta extensão deverá ser ajustada às condições locais de modo a evitar os efeitos destrutivos de erosão.

O concreto utilizado deverá ser preparado em betoneiras, com fator água/cimento apenas suficiente para alcançar trabalhabilidade, em quantidade suficiente para uso imediato, não se permitindo o lançamento após mais de 1 hora do seu preparo, e nem o seu retemperamento.

#### CONTROLE

#### CONTROLE DA EXECUÇÃO

O controle qualitativo dos dispositivos será feito de forma visual avaliando-se as características de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos de controle, para garantir que não ocorra prejuízo à operação hidráulica da canalização.

Da mesma forma, será feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas.

#### CONTROLE GEOMÉTRICO

O controle geométrico da execução das obras será feito através de levantamentos topográficos, auxiliados por gabaritos para execução das canalizações e acessórios.

Os elementos geométricos característicos serão estabelecidos em Notas de Serviço com as quais será feito o acompanhamento da execução. As dimensões das seções transversais avaliadas não difiram das de projeto de mais do que 1%, em pontos isolados.

Todas as medidas de espessuras efetuadas encontrem-se situadas no intervalo de ± 10% em relação à espessura de projeto.

#### CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

As tubulações de drenagem serão medidas por metro linear efetivamente executado, incluindo o fornecimento e colocação de materiais, bem como a mão-de-obra e respectivos encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessários à sua execução.

No caso de utilização de dispositivos pontuais acessórios, como caixas de ligação, bocas de lobo, as obras serão medidas por unidade, cujas quantidades foram estabelecidas nos projetos específicos.

#### MEIO FIO

O meio fio será em peças pré-moldadas de concreto (fck mínimo 18MPa), ou moldado “in loco” por extrusão. O rejunte constituído de argamassa de cimento e areia média no traço 1:3.

#### PAGAMENTO

O pagamento será realizado após a medição do serviço executado.

O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a execução dos serviços acima.

## SINALIZAÇÃO VIÁRIA

#### OBJETIVO

Este item destina-se a apresentação da sistemática utilizada na implantação da sinalização horizontal e vertical, abrangendo o recebimento dos materiais, execução, inspeção, critério de medição e pagamento.

#### DEFINIÇÃO

Para os efeitos desta Norma é adotada a definição seguinte:

Sinalização horizontal - conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, obedecendo a um projeto desenvolvido para atender às condições de segurança e conforto do usuário.

Sinalização vertical – É um conjunto de placas verticais de regulamentação que tem por finalidade transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações, previstas no capítulo XV do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

3.5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

#### CONDIÇÕES GERAIS

Todos os materiais devem previamente satisfazer às exigências das especificações aprovadas pela PMS.

No projeto de sinalização deverão estar definidos os seguintes elementos:

local da aplicação, extensão e largura;

dimensões das faixas;

espessura úmida da tinta a ser aplicada, em uma só passada 0,4mm ou 0,6mm;

outras espessuras poderão ser aplicadas, desde que o projeto assim o determine.

Podem ser aplicadas nas cores branca e amarela:

a) amarelas: destinadas à regulamentação de fluxos de sentidos opostos e aos controles de estacionamentos e paradas;

b) brancas - usadas para a regulamentação de fluxos de mesmo sentido, para a delimitação das pistas destinadas à circulação de veículos, além de regular movimentos de pedestres, pinturas de símbolos, legendas e outros.

#### MATERIAL

A tinta consiste em uma mistura bem proporcionada de resina, pigmentos e cargas, solvente e aditivos, formando um produto líquido com características termoplásticas, de secagem física, sem reações prejudiciais ao revestimento.

Microesferas de vidro para sinalização rodoviária - elementos esféricos de vidro incolor com características fixadas nesta Norma, com diâmetro máximo de 0,6mm, para serem adicionadas a materiais de sinalização viária a fim de produzir retrorefletorização da luz incidente.

A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland.

A tinta, logo após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, nata e grumos, que não possam ser facilmente redispersos por agitação manual, após a qual deve apresentar aspecto homogêneo.

A tinta deve ser apresentada nas cores branco-neve e amarelo-médio de acordo com a Tabela 2.

A tinta deve ter condições para ser aplicada, nas seguintes condições de ambiente:

a) temperatura entre 10ºC e 40ºC;

b) umidade relativa do ar até 90%.

A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas apropriadas e vir na consistência especificada, sem adição de aditivos. No caso de adição de micro esfera de vidro tipo "premix" (I B) pode ser adicionado, no máximo, 5% (cinco por cento) em volume de solvente sobre a tinta, compatível com a mesma, para acerto da consistência.

O material deve estar apto ou suscetível à adição de microesferas de vidro tipo "premix" (I B).

A sua aplicação deve ser feita na proporção de:

tipo premix (IA) - 200g/l a 250g/l;

A tinta deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação do tráfego a partir de 30 minutos após aplicação. A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após sua aplicação sobre superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland.

As microesferas de vidro devem satisfazer a especificação de microesferas de vidro para sinalização rodoviária horizontal - DNER-EM 373/97.

Após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade às microesferas de vidro e ao revestimento, produzir película seca, fosca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil que deve ser, no mínimo, de dois anos.

A tinta, quando aplicada sob superfície betuminosa, não deve apresentar sangramento, nem exercer qualquer ação que danifique o revestimento.

A tinta não deve modificar as suas características, ou deteriorar-se, quando estocada por um período mínimo de 6 meses, após a data de entrega do material.

Podem ser empregados aditivos à tinta, em quantidades suficientes para produzir uma perfeita dispersão e suspensão dos componentes sólidos no líquido; o agente ligante (resina sólida) deve se enquadrar nas características da resina acrílica (isenta de estireno) e/ou vinílica.

A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada.

A tinta, após aplicada, deve apresentar ótimas condições de aparência durante o dia, visibilidade noturna e durabilidade.

A unidade de compra é o litro.

Salvo combinação em contrário, entre o DNER e o fornecedor, a tinta deve ser fornecida embalada em recipientes metálicos, cilíndricos, possuindo tampa removível com diâmetro igual ao da embalagem.

Os recipientes devem trazer no seu corpo, bem legível, as seguintes identificações:

a) nome do produto: "Tinta para Sinalização Rodoviária Horizontal";

b) nome comercial e/ou numeração;

c) cor da tinta : branca ou amarela;

d) referência quanto a natureza química da resina;

e) data da fabricação;

f) prazo de validade;

g) identificação da partida de fabricação;

h) nome e endereço do fabricante;

i) quantidade contida no recipiente, em litros.

Os recipientes devem encontrar-se em bom estado de conservação.

#### Tintas

O tipo de tinta empregada na sinalização horizontal:

tinta estireno acrilato ou estireno butadieno e alquídica borracha clorada;

Devem atender às exigências das Especificações DNER-EM 368/97 e DNER-EM 372/97

Quando utilizadas microesferas de vidro as tintas adquirem retrorrefletorização.

#### Materiais Termoplásticos

Os materiais termoplásticos podem ser aplicados por aspersão ("spray") ou por extrusão.

Devem obedecer a Especificação DNER-EM 372/97.

Como parte constituinte dos materiais termoplásticos são utilizadas microesferas do tipo "innermix" para fornecimento de retrorrefletorização ao longo da vida útil da sinalização.

As espessuras de aplicação dos materiais termoplásticos, em função do seu tipo, são as seguintes:

1,5mm de espessura - aplicado por "spray";

3,0mm de espessura - aplicado por extrusão.

#### Microesferas de Vidro

As microesferas de vidro são constituídas de partículas esféricas, de vidro de alta qualidade, do tipo soda-cal e devem obedecer à Especificação DNER-EM 373/97.

"Premix" - as incorporadas às tintas antes da sua aplicação, fornecendo retrorrefletorização somente após o desgaste da superfície aplicada, quando tornam-se expostas;

As microesferas deverão atender aos seguintes requisitos:

- Resistência à solução de cloreto de cálcio - Quando ensaiadas conforme DNER-ME 011, não devem apresentar superfície embaçada.

- Resistência ao ácido clorídrico - Quando ensaiadas conforme DNER-ME 014, não devem apresentar superfície embaçada.

- Resistência à umidade - Quando ensaiadas conforme DNER-ME 015, devem fluir ou escoar livremente, sem interrupção, no funil do ensaio.

- Resistência à água - Quando ensaiadas conforme DNER-ME 023, não devem apresentar superfície embaçada, e não devem gastar mais do que 4,5ml de HCl 0,10 N para neutralização da solução.

- Resistência à solução de sulfeto de sódio - Quando ensaiadas conforme DNER-ME 022, não devem apresentar superfície embaçada.

- Teor de sílica - Quando ensaiadas conforme DNER-ME 057, não devem apresentar teor de sílica menor do que 65%.

- Aparência e defeitos - Devem ser limpas, claras, redondas, incolores e isentas de defeitos e de matérias estranhas. No máximo 3% em peso podem ser quebradas ou conter partículas de vidro não fundido e elementos estranhos, no máximo 30% em peso, podem ser fragmentos ovóides, deformados, geminados ou com bolhas gasosas.

- Índice de refração - Não devem ter índice de refração menor de que 1,50, quando ensaiadas conforme DNER-ME 110.

- Massa específica - Devem ter massa específica entre 2,3g/cm3 e 2,6g/cm3, quando ensaiadas conforme DNER-ME 013.

- Granulometria - As microesferas, conforme sua classificação, devem apresentar as faixas granulométricas da tabela, quando ensaiada conforme DNER-ME 058.

#### Equipamento

Os equipamentos de aplicação dos materiais de sinalização devem possuir todas as condições necessárias para uma boa aplicação, tais como: reservatório para o material e para as microesferas ("drop-on"), pistolas que possibilitem a pintura simultânea ou sucessiva de faixas contínuas e/ou interrompidas, compressor de ar, sistema de homogeneização, direção do tipo automático para alinhamento preciso da máquina, lança-guia com pontas finais ajustáveis, sistema de controle para o espaçamento das faixas, luzes traseiras, sinaleiro rotativo, pisca-pisca e reguladores de pressão.

Além disto, para a aplicação dos materiais termoplásticos, os equipamentos devem possuir reservatórios com aquecimento, do tipo caldeira com controle de aquecimento.

#### Execução

A fase de aplicação engloba as etapas de pré-marcação e pintura.

A pré-marcação consiste no alinhamento dos pontos, locados pela topografia, pelo qual o operador da máquina irá se guiar para a aplicação do material. A locação topográfica tem por base o projeto da sinalização, que norteará a aplicação de todas as faixas, símbolos, legendas.

A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados de acordo com o alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização.

Pode ser adicionado à tinta, no máximo, 5% (cinco por cento) em volume de solvente compatível com a mesma, para ajustagem da viscosidade.

3.5.2 SINALIZAÇÃO  VERTICAL

#### CONDIÇÕES GERAIS – PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO :

Em conformidade com especificado na Resolução n° 180 de agosto de 2005 e alterações, do Conselho Nacional de Transito –CONTRAN, ( Anexo - Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito ) as placas de regulamentação do objeto do presente pleito licitatorio  são do tipo R1 – “Pare” e  R19 -“Velocidade Permitida” – “40 Km/h”.  Assim, no que concerne a sua instalação e composição deverão obedecer a todas as determinações da citada resolução e as abaixo especificadas.

#### MATERIAL

Substrato: Cada chapa deverá ter no mínimo 270 gramas de zinco por metro quadrado, material encruado, semi manufaturação na espessura de 1,25mm, nº 18 conforme a norma NBR 11904.

Tratamento da Chapa: após corte e furação a chapa deverá ser desengraxada, recebendo pintura eletrostática em epóxi com secagem em estufa 160ºC na face posterior (verso) da placa na cor preto fosco.

As chapas deverão apresentar boa aderência a fixação de películas refletivas ou películas vinilicas.

As chapas deverão apresentar durabilidade mínima de 7 (sete) anos.

Película refletiva com esferas inclusas – Tipo I-A –NBR-14644

As películas refletivas tipo I-A deverão a ser usadas para confecção de símbolos, letras, tarjas, orlas, e/ou revestimento de chapa). São constituídas tipicamente por lentes micro esferas, agregadas a uma resina sintética, espelhadas por filme metalizado e recobertas por um plástico transparente e flexível, que lhe confere uma superfície lisa e plana, que permite apresentar a mesma cor, que durante o dia quer a noite, quando observadas a luz dos faróis de um veículo.

Deverá ter valores mínimos de retrorrefletância descritas abaixo:

| Ângulo de Observação | Ângulo de Entrada | Branca (Cd/lux/m2) | Vermelha (Cd/lux/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,2º | -4º | 70 | 14 |
| 0,2º | +30º | 30 | 6 |
| 0,5º | -4º | 30 | 7,5 |
| 0,5º | +30º | 15 | 3 |

Como os outros componentes da placa de sinalização a película deverá apresentar performance e durabilidade de no mínimo 7 (sete) anos.

Películas Não Refletivas Tipo IV- NBR-14644

São constituídos tipicamente por um filme plástico opaco e são destinados a produção de tarjas, legenda se símbolos, em placas de sinalização. As películas devem possuir um adesivo reativável ao calor ou a um ativador químico,resultando em adesão efetiva a superfície, ou um adesivo sensível a pressão, o qual é protegido por um filme siliconizado, de fácil remoção.É utilizada na cor preta e destinada a aplicação sobre superfície de películas tipo I-A. A durabilidade mínima com desempenho satisfatório será de 07(sete)anos, em exposição normal, vertical e estacionário.

Detalhes A

Placa- Parada obrigatória

“R-1 – PARE”

CORES:

Fundo: Vermelho Refletivo

Orla Interna: Branco Refletivo 			Imagem  - 1

Orla Externa: Vermelho Refletivo

Letras: Branco Refletivo

Verso: Preto Fosco

LETRAS:

Tipos Helvética Médium, Arial,

Standard Alphabets for Highway Singns,

ou similar, texto centralizado	         		 Imagem  - 2

Observação: No que tange ao dimensionamento, a placa de regulação R-1 é classificada como via urbana (lado = 0,35m; orla interna branca mínima – 0,028m; Orla externa mínima - 0,014m) em conformidade com o item 4.6 –Dimensões - da referida resolução (tabelas - página 29 e Apêndice de diagramação páginas 163 e 169).

Detalhes B

Placa - limite de velocidade

R-19  - 40 Km/h “

CORES:

Fundo: Branco

Orla: Vermelho					Imagem  -3 (ilustrativa)

Letra: Preto				Velocidade da via urbana 40 Km/h

Algarismo: Preto

Simbolo: Preto

Verso: Preto Fosco

LETRAS:

Tipos Helvética Médium, Arial, Standard

Alphabets for Highway Singns, ou similar,

texto centralizado

Imagem - 4

Observação: No que concerne ao dimensionamento, a placa de regulação R-19 como via urbana -demais vias- (diâmetro = 0,50m; tarja = 0,050m e orla = 0,050) em conformidade com o item 4.6 –Dimensões - da referida resolução ( tabelas - página 28 e Apêndice de diagramação páginas 165 e 192).

Detalhes C

Placa – Passagem Sinalizada de escolares

“A - 33b”

CORES:

Fundo: Amarelo Refletivo

Símbolo: Preto

Orla Interna: Preta

Orla Externa: Amarela

Observação: No que tange ao dimensionamento, a placa de advertência A – 32b é classificada como via urbana (lado mínimo = 0,45m; orla interna Preta – 0,018m; Orla externa - 0,09m) em conformidade com o item 4.5 – Formas e cores – Do manual de sinalização de trânsito do CONTRAN (página 17 e Apêndice de diagramação página 133).

Detalhes D

Placa – Área Escolar

“A - 33a”

CORES:

Fundo: Amarelo Refletivo

Símbolo: Preto

Orla Interna: Preta

Orla Externa: Amarela

Observação: No que tange ao dimensionamento, a placa de advertência A – 32b é classificada como via urbana (lado mínimo = 0,45m; orla interna Preta – 0,018m; Orla externa - 0,09m) em conformidade com o item 4.5 – Formas e cores – Do manual de sinalização de trânsito do CONTRAN (página 17 e Apêndice de diagramação página 133).

#### INSPEÇÃO

#### Controle da Execução

A aplicação dos materiais só deve ser realizada após as seguintes observações:

a superfície a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, óleos, etc.;

a pré-marcação deve estar perfeitamente de acordo com o projeto;

a pré-marcação deve estar perfeitamente reta nas tangentes, e acompanhando o ângulo nas curvas.

O controle de qualidade da aplicação é realizado, no decorrer da implantação da sinalização, quando devem ser verificados e anotados os parâmetros listados a seguir:

- consumo dos materiais;

- espessura do material aplicado;

- tempo de secagem, para a liberação ao tráfego;

- dimensões das faixas e sinais (largura e comprimento);

- linearidade das faixas;

- temperatura de aquecimento do material termoplástico;

- sinalização para o serviço de obras;

- atendimento ao projeto de sinalização;

- retrorrefletorização integral das faixas, sinais, etc...

- placas verticais em conformidade com o acima especificado.

#### CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços de sinalização (horizontal e vertical) serão medidos pela área efetivamente aplicada expressa em m² e unidades de placas instaladas.

#### PAGAMENTO

Todos os materiais e serviços empregados na execução da pintura acrílica de piso serão de responsabilidade da Contratada, sendo efetuado o pagamento pelo preço unitário proposto.

# 4.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antes da entrega definitiva da obra, a mesma deverá ser vistoriada pela Contratante através de seus profissionais responsáveis.

Qualquer alteração que se faça necessária para a viabilidade da execução em qualquer etapa da obra deverá ser consultada a Contratante, que por sua vez irá analisar as alterações propostas e, em caso de aceite, fornecerá autorização por escrito.

Nada mais havendo a apresentar, dá-se por concluído este memorial, que se compõe ainda de orçamento e cronograma físico-financeiro, além da ART/RRT – Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica, emitida pelo profissional abaixo assinado.

Schroeder, março de 2016.

_______________________________                                    ___________________________________

Walter Egidio Mukai					          Osvaldo Jurck

Eng. Civil – CREA 065.488-5 SC			                Prefeito Municipal de Schroeder

RUA RIO DE JANEIRO - Est 45 - 153+16,87m

Est 45 - 47

Est 47 - 53

Est 53 - 64

Est 64 - 92

Est 92 - 98

Est 98 - 102

Est 102 - 114

Est 114 - 118

Est 118 a 135

Est 135  a 153+16,87m

MEMORIAL DE CÁLCULO DO

DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM PLUVIAL DA

RUA RIO DE JANEIRO, Est 45 – 153+16,87 m

1.	GENERALIDADES	71

2.	ASPECTOS HIDROLÓGICOS	71

3.	ASPECTOS HIDRÁULICOS	72

4.	ASPECTOS TÉCNICOS	72

4.1	ESCORAMENTO	72

4.2	OUTROS ASPECTOS	72

5.	DIMENSIONAMENTO	73

# GENERALIDADES

- LOCALIZAÇÃO: Rua Rio de Janeiro, Schroeder - SC.

- TRAÇADO DA REDE: A rede de drenagem pluvial será parcialmente dos dois lados da via, ou com travessias, sob os acostamentos.

## ASPECTOS HIDROLÓGICOS

- FÓRMULA UTILIZADA NO CÁLCULO DA VAZÃO (MÉTODO RACIONAL):

Q=C.A.i

Q = defluxo superficial direto

C = coeficiente de escoamento superficial direto

i = intensidade de chuva para uma direção de chuva igual ao tempo da bacia em estudo

- COEFICIENTE DE DEFLÚVIO (C):

De acordo com a ocupação da área:
- áreas centrais, densamente construídas, com ruas pavimentadas         0,70 a 0,90 
- áreas adjacentes ao centro, com ruas pavimentadas                            	0,50 a 0,70 
- áreas residenciais com casas isoladas                                                   0,25 a 0,50 
- áreas suburbanas pouco edificadas                                                       0,10 a 0,20

Como a Rua Rio de Janeiro se encontra numa área suburbana  pouco edificada, e com áreas de vegetação/plantações, e sem ruas adjacentes, adotamos C = 0,25.

- TEMPO DE CONCENTRAÇÃO (tc): 10 minutos

Definido como sendo o tempo que leva uma gota d’água teórica para ir do ponto mais afastado da bacia até o ponto de projeto considerado.

tc = te + tp

onde  :

te = tempo de entrada, como se trata de pequenas bacias adotamos o valor de 10,0 min;

tp = tempo de percurso, calculado pela fórmula :

tp = L / 60 . V (min)

em que :

L = comprimento do trecho de galeria;

V = velocidade média (m/s).

- TEMPO DE RETORNO (TR):

Para a Rua Ricardo Gorl adotou-se um período de retorno TR = 05 anos.

- EQUAÇÃO DE CHUVA UTILIZADA: Devido a proximidade com o município de Schroeder foi utilizada uma equação de chuva para o município de Joinville/SC.

## ASPECTOS HIDRÁULICOS

- COEFICIENTE DE MANNING: n = 0,015

- RELAÇÃO Y/D MÁXIMO: 0,81

- VELOCIDADE MÁXIMA: 5,00 m/s

- VELOCIDA MÍNIMA: 0,75 m/s

## ASPECTOS TÉCNICOS

## ESCORAMENTO

- VALAS COM ALTURA ATÉ 1,25 m: sem escoramento

- VALAS COM ALTURA ENTRE 1,25 À 2,00 m: pontaletamento

- VALAS COM ALTURA ENTRE 2,00 À 3,00 m: descontínuo

- VALAS COM ALTURA ENTRE 3,00 À 4,00 m: contínuo especial (metálico)

  - A partir de 1,25 m é obrigatório o escoramento, conforme Portaria do Ministério do Trabalho.

## OUTROS ASPECTOS

- O recobrimento mínimo é de 70 cm.

- A declividade mínima é 0,002 m/m.

## DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento foi realizado, conforme tabela a seguir:

|  |  |  | MUNICÍPIO: | SCHROEDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROJETO: | SERVIÇOS PRELIMINARES, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA RICARDO GORL |
|  |  |  | LOCALIZAÇÃO: | RUA RIO DE JANEIRO - BAIRRO SCHROEDER I - ESTACA 45 - 153+16,87M |
|  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM PLUVIAL DA RUA RIO DE JANEIRO |
|  |  |  | TRECHO | POÇO DE VISITA | GALERIA |  |  |  | COMPRIMENTO (m) | DECLIVIDADE (m/m) | COEFIC. MÉDIO C | ÁREA TRIBUTÁRIA | TEMPO DE ESCOAM. | T (anos) | Intens. de Precipitação (m³ /s ha) | Deflúvio Q (m3 /s) | GALERIA |
|  |  |  |  | COTAS TERRENO | COTAS TOPOGRÁFICAS | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | TRECHO | S A | Montante (min.) | TRECHO (min.) |  |  |  | SECÇÃO q (cm) | V PLENA | Q PLENA | VELOC. (m/s) |  |  | Declividade mínima | Q/QP | V/VP | RELAÇÃO (yo/D) | RELAÇÃO Q<qp |
|  | Area | Trecho Tub |  | MON. | JUS. | MON. | JUS. | MON. | JUS. | DIFEREN. |  |  |  | (ha) | (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vel. Max | Vel. Mim |  |  |  |  |  |
| D | 46-48 | 48-49,5 | A1 | 15,955 | 15,465 | 15,055 | 14,465 | 0,90 | 1,00 | 0,59 | 40,00 | 0,0148 | 0,28 | 7,279 | 7,279 | 10,00 | 0,31 | 5,00 | 0,339210 | 0,6914 | 60 | 2,289 | 0,6958 | 2,12 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,994 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| T | 46-51 | 50-50 | A1 - A2 | 15,465 | 15,465 | 14,365 | 14,165 | 1,10 | 1,30 | 0,20 | 14,00 | 0,0143 | 0,28 | 6,193 | 13,472 | 10,00 | 0,09 | 5,00 | 0,339210 | 1,2796 | 80 | 2,729 | 1,4747 | 2,53 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,868 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| T | 51-54,5 | 51-54,5 | A3 | 15,423 | 15,423 | 13,923 | 13,823 | 1,50 | 1,60 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 7,751 | 7,751 | 10,00 | 0,11 | 5,00 | 0,339210 | 0,7362 | 100 | 2,239 | 1,8907 | 2,07 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,389 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| D | 57-59 | 57-54,5 | A5 | 16,035 | 15,939 | 15,035 | 14,739 | 1,00 | 1,20 | 0,30 | 50,00 | 0,0059 | 0,28 | 3,977 | 3,977 | 10,00 | 0,62 | 5,00 | 0,339210 | 0,3777 | 60 | 1,450 | 0,4408 | 1,34 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,857 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| T | 54,5-59 | 54,5-54,5 | A4 - A5 | 15,939 | 15,939 | 14,439 | 14,339 | 1,50 | 1,60 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 1,984 | 5,961 | 10,00 | 0,12 | 5,00 | 0,339210 | 0,5662 | 100 | 2,239 | 1,8907 | 1,96 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,299 | 0,873 | 0,375 | VERDADEIRO |
| D | 59-60,5 | 60,5-62 | A6 | 17,935 | 17,995 | 16,935 | 16,795 | 1,00 | 1,20 | 0,14 | 30,00 | 0,0047 | 0,28 | 1,767 | 1,767 | 10,00 | 0,42 | 5,00 | 0,339210 | 0,1678 | 60 | 1,288 | 0,3914 | 1,19 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,429 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| T | 59-64 | 62-62 | A6 - A7 | 17,995 | 17,995 | 16,695 | 16,595 | 1,30 | 1,40 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 5,256 | 7,023 | 10,00 | 0,13 | 5,00 | 0,339210 | 0,6670 | 80 | 1,930 | 1,0428 | 1,79 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,640 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| T | 64-66 | 64-64 | A8 | 18,207 | 18,207 | 17,107 | 16,907 | 1,10 | 1,30 | 0,20 | 14,00 | 0,0143 | 0,28 | 3,873 | 3,873 | 10,00 | 0,11 | 5,00 | 0,339210 | 0,3679 | 60 | 2,253 | 0,6848 | 2,09 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,537 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| T | 66-68 | 68-68 | A9 | 18,092 | 18,092 | 16,792 | 16,692 | 1,30 | 1,40 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 1,411 | 1,411 | 10,00 | 0,18 | 5,00 | 0,339210 | 0,1340 | 80 | 1,930 | 1,0428 | 1,33 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,129 | 0,687 | 0,242 | VERDADEIRO |
| D | 71-73 | 69,5-71 | A11 | 18,097 | 17,995 | 17,097 | 16,895 | 1,00 | 1,10 | 0,20 | 35,00 | 0,0058 | 0,28 | 1,221 | 1,221 | 10,00 | 0,58 | 5,00 | 0,339210 | 0,1160 | 40 | 1,093 | 0,1476 | 1,01 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,786 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| T | 68-71 | 69,5-69,5 | A10 - A11 | 17,995 | 17,995 | 16,695 | 16,595 | 1,30 | 1,40 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 2,503 | 3,724 | 10,00 | 0,13 | 5,00 | 0,339210 | 0,3537 | 80 | 1,930 | 1,0428 | 1,74 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,339 | 0,904 | 0,401 | VERDADEIRO |
| D | 75-77 | 73-75 | A13 | 18,720 | 18,457 | 17,620 | 17,257 | 1,10 | 1,20 | 0,36 | 40,00 | 0,0091 | 0,28 | 2,678 | 2,678 | 10,00 | 0,40 | 5,00 | 0,339210 | 0,2544 | 60 | 1,795 | 0,5458 | 1,66 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,466 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| T | 73-77 | 73-73 | A12 - A13 | 18,457 | 18,457 | 16,957 | 16,857 | 1,50 | 1,60 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 8,287 | 10,965 | 10,00 | 0,11 | 5,00 | 0,339210 | 1,0414 | 100 | 2,239 | 1,8907 | 2,07 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,551 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| D | 77-79 | 79-80,5 | A14 | 18,995 | 18,905 | 17,895 | 17,705 | 1,10 | 1,20 | 0,19 | 30,00 | 0,0063 | 0,28 | 4,617 | 4,617 | 10,00 | 0,36 | 5,00 | 0,339210 | 0,4385 | 60 | 1,500 | 0,4559 | 1,39 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,962 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| D | 82-84 | 80,5-82 | A16 | 19,200 | 18,905 | 17,900 | 17,605 | 1,30 | 1,30 | 0,29 | 30,00 | 0,0098 | 0,28 | 8,129 | 8,129 | 10,00 | 0,24 | 5,00 | 0,339210 | 0,7721 | 80 | 2,264 | 1,2235 | 2,10 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,631 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| T | 77-84 | 80,5-80,5 | A14-15-16 | 18,905 | 18,905 | 17,205 | 17,105 | 1,70 | 1,80 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 16,136 | 28,882 | 10,00 | 0,10 | 5,00 | 0,339210 | 2,7432 | 120 | 2,529 | 3,0745 | 2,34 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,892 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| E - T | 86,5-89 | 86,5-86,5 | E1 | 23,687 | 23,687 | 22,787 | 22,387 | 0,90 | 1,30 | 14,00 | 14,00 | 0,0286 | 0,28 | 0,035 | 0,035 | 10,00 | 0,30 | 5,00 | 0,339210 | 0,0033 | 40 | 2,431 | 0,3285 | 0,78 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,010 | 0,321 | 0,071 | VERDADEIRO |
| D | 86,5-89 | 84-86,5 | A18-E1 | 23,687 | 20,500 | 22,187 | 19,400 | 1,50 | 1,10 | 2,79 | 55,00 | 0,0507 | 0,28 | 2,302 | 2,337 | 10,00 | 0,29 | 5,00 | 0,339210 | 0,2220 | 60 | 4,243 | 1,2897 | 3,17 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,172 | 0,748 | 0,281 | VERDADEIRO |
| T | 84-89 | 84-84 | A17-18-E1 | 20,500 | 20,500 | 19,100 | 19,000 | 1,40 | 1,50 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 7,047 | 9,419 | 10,00 | 0,13 | 5,00 | 0,339210 | 0,8946 | 80 | 1,930 | 1,0428 | 1,79 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,858 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| T | 89-94 | 91,5-91,5 | A19 | 24,920 | 24,920 | 23,620 | 23,520 | 1,30 | 1,40 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 8,659 | 8,659 | 10,00 | 0,13 | 5,00 | 0,339210 | 0,8224 | 80 | 1,930 | 1,0428 | 1,79 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,789 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| T | 94-97 | 94-94 | A20 | 25,200 | 25,200 | 23,900 | 23,800 | 1,30 | 1,40 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 1,439 | 1,439 | 10,00 | 0,17 | 5,00 | 0,339210 | 0,1367 | 80 | 1,930 | 1,0428 | 1,33 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,131 | 0,692 | 0,244 | VERDADEIRO |
| T | 97-102 | 100-100 | A21 | 24,691 | 24,691 | 23,091 | 22,991 | 1,60 | 1,70 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 13,778 | 13,778 | 10,00 | 0,11 | 5,00 | 0,339210 | 1,3086 | 100 | 2,239 | 1,8907 | 2,07 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,692 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| E - T | 104-106 | 104-104 | E2 | 25,410 | 25,410 | 24,510 | 24,110 | 0,90 | 1,30 | 14,00 | 14,00 | 0,0286 | 0,28 | 0,031 | 0,031 | 10,00 | 0,31 | 5,00 | 0,339210 | 0,0029 | 40 | 2,431 | 0,3285 | 0,75 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,009 | 0,310 | 0,067 | VERDADEIRO |
| D | 104-106 | 102-104 | A23-E2 | 25,410 | 24,900 | 24,110 | 23,800 | 1,30 | 1,10 | 0,31 | 40,00 | 0,0078 | 0,28 | 0,646 | 0,677 | 10,00 | 0,59 | 5,00 | 0,339210 | 0,0643 | 60 | 1,659 | 0,5044 | 1,14 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,127 | 0,686 | 0,241 | VERDADEIRO |
| T | 102-106 | 102-102 | A22-23-E2 | 24,900 | 24,900 | 23,400 | 23,300 | 1,50 | 1,60 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 0,911 | 1,619 | 10,00 | 0,17 | 5,00 | 0,339210 | 0,1538 | 80 | 1,930 | 1,0428 | 1,38 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,147 | 0,716 | 0,259 | VERDADEIRO |
| T | 106-109,5 | 106-106 | A24 | 25,810 | 25,810 | 24,510 | 24,410 | 1,30 | 1,40 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 0,732 | 0,732 | 10,00 | 0,21 | 5,00 | 0,339210 | 0,0695 | 80 | 1,930 | 1,0428 | 1,09 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,067 | 0,567 | 0,175 | VERDADEIRO |
| D | 109,5-114 | 109,5-111 | A25 | 26,706 | 26,110 | 25,706 | 25,110 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 40,00 | 0,0149 | 0,28 | 1,416 | 1,416 | 10,00 | 0,41 | 5,00 | 0,339210 | 0,1345 | 40 | 1,756 | 0,2372 | 1,63 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,567 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| T | 109,5-114 | 106-106 | A25 | 26,110 | 26,110 | 24,810 | 24,710 | 1,30 | 1,40 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 0,732 | 2,148 | 10,00 | 0,16 | 5,00 | 0,339210 | 0,2040 | 80 | 1,930 | 1,0428 | 1,50 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,196 | 0,776 | 0,300 | VERDADEIRO |
| E - T | 117-119 | 117-117 | E3 | 29,245 | 29,245 | 28,345 | 27,845 | 0,90 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 0,0357 | 0,28 | 0,028 | 0,028 | 10,00 | 0,29 | 5,00 | 0,339210 | 0,0027 | 40 | 2,718 | 0,3672 | 0,79 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,007 | 0,291 | 0,061 | VERDADEIRO |
| D | 117-119 | 114-117 | A27-E3 | 29,245 | 27,290 | 27,845 | 26,190 | 1,40 | 1,10 | 1,66 | 55,00 | 0,0301 | 0,28 | 1,603 | 1,631 | 10,00 | 0,39 | 5,00 | 0,339210 | 0,1549 | 60 | 3,269 | 0,9938 | 2,38 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,156 | 0,727 | 0,267 | VERDADEIRO |
| T | 114-119 | 114-114 | A26 -27-E3 | 27,290 | 27,290 | 25,690 | 25,490 | 1,60 | 1,80 | 0,20 | 14,00 | 0,0143 | 0,28 | 15,518 | 17,177 | 10,00 | 0,08 | 5,00 | 0,339210 | 1,6315 | 100 | 3,167 | 2,6739 | 2,93 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,610 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| E - T | 126-131 | 126-126 | E5 | 29,430 | 29,430 | 28,530 | 28,030 | 0,90 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 0,0357 | 0,28 | 0,068 | 0,068 | 10,00 | 0,24 | 5,00 | 0,339210 | 0,0064 | 60 | 3,562 | 1,0827 | 0,98 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,006 | 0,274 | 0,055 | VERDADEIRO |
| D | 126-131 | 124-126 | A31-E5 | 29,430 | 29,117 | 28,030 | 27,717 | 1,40 | 1,40 | 0,31 | 40,00 | 0,0078 | 0,28 | 3,108 | 3,176 | 10,00 | 0,39 | 5,00 | 0,339210 | 0,3016 | 80 | 2,020 | 1,0915 | 1,73 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,276 | 0,854 | 0,359 | VERDADEIRO |
| E - T | 121-126 | 124-124 | E4 | 29,117 | 29,117 | 28,217 | 27,717 | 0,90 | 1,40 | 14,00 | 14,00 | 0,0357 | 0,28 | 0,074 | 0,074 | 10,00 | 0,23 | 5,00 | 0,339210 | 0,0070 | 60 | 3,562 | 1,0827 | 1,00 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,006 | 0,281 | 0,058 | VERDADEIRO |
| D | 126-131 | 120,5-124 | A29-30-E4-5 | 29,117 | 30,360 | 27,717 | 27,560 | 1,40 | 2,80 | 0,16 | 70,00 | 0,0022 | 0,28 | 0,173 | 3,250 | 10,00 | 1,17 | 5,00 | 0,339210 | 0,3087 | 80 | 1,081 | 0,5843 | 1,00 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,528 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| T | 119-131 | 120,5-120,5 | A28-29-30-E4-5 | 30,360 | 30,360 | 27,460 | 27,360 | 2,90 | 3,00 | 14,00 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 3,763 | 7,013 | 10,00 | 0,12 | 5,00 | 0,339210 | 0,6661 | 120 | 2,529 | 3,0745 | 2,02 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,217 | 0,798 | 0,316 | VERDADEIRO |
| D - T | 153-151 | 151-151 | A41 | 49,941 | 49,941 | 49,041 | 48,941 | 0,90 | 1,00 | 0,10 | 14,00 | 0,0071 | 0,28 | 1,278 | 1,278 | 10,00 | 0,21 | 5,00 | 0,339210 | 0,1214 | 40 | 1,216 | 0,1642 | 1,13 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,739 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| E | 149-153 | 151-149 | A41-E14 | 49,941 | 46,524 | 48,641 | 45,124 | 1,30 | 1,40 | 3,52 | 53,42 | 0,0658 | 0,28 | 3,190 | 4,468 | 10,00 | 0,21 | 5,00 | 0,339210 | 0,4244 | 60 | 4,836 | 1,4700 | 4,18 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,289 | 0,865 | 0,368 | VERDADEIRO |
| D - T | 151-149 | 149-149 | A40 | 46,524 | 46,524 | 45,624 | 45,424 | 0,90 | 1,10 | 0,20 | 14,00 | 0,0143 | 0,28 | 2,013 | 2,013 | 10,00 | 0,15 | 5,00 | 0,339210 | 0,1912 | 40 | 1,719 | 0,2323 | 1,59 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,823 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| E | 147-153 | 149-147 | A41/40-E14/13 | 46,524 | 42,824 | 44,624 | 41,424 | 1,90 | 1,40 | 3,20 | 40,00 | 0,0800 | 0,28 | 2,397 | 8,878 | 10,00 | 0,14 | 5,00 | 0,339210 | 0,8432 | 60 | 5,331 | 1,6205 | 4,94 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,520 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| D - T | 149-147 | 147-147 | A39 | 42,824 | 42,824 | 41,824 | 41,624 | 1,00 | 1,20 | 0,20 | 14,00 | 0,0143 | 0,28 | 3,290 | 3,290 | 10,00 | 0,11 | 5,00 | 0,339210 | 0,3125 | 60 | 2,253 | 0,6848 | 2,09 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,456 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| E | 145-147 | 147-145 | A41/40/39-E14/13/12 | 42,824 | 39,639 | 40,524 | 38,339 | 2,30 | 1,30 | 2,19 | 40,00 | 0,0546 | 0,28 | 1,612 | 13,780 | 10,00 | 0,13 | 5,00 | 0,339210 | 1,3088 | 80 | 5,336 | 2,8838 | 4,94 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,454 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| D - T | 147-145 | 145-145 | A38 | 39,639 | 39,639 | 38,439 | 38,239 | 1,20 | 1,40 | 0,20 | 14,00 | 0,0143 | 0,28 | 2,505 | 2,505 | 10,00 | 0,11 | 5,00 | 0,339210 | 0,2379 | 60 | 2,253 | 0,6848 | 2,05 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,347 | 0,910 | 0,407 | VERDADEIRO |
| E | 145-142 | 145-142 | A41/40/39/38-E14/13/12/11 | 39,639 | 37,004 | 37,639 | 35,704 | 2,00 | 1,30 | 1,94 | 40,00 | 0,0484 | 0,28 | 2,647 | 18,932 | 10,00 | 0,14 | 5,00 | 0,339210 | 1,7981 | 80 | 5,022 | 2,7138 | 4,65 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,663 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| D - T | 147-145 | 142-142 | A37 | 37,004 | 37,004 | 35,704 | 35,504 | 1,30 | 1,50 | 0,20 | 14,00 | 0,0143 | 0,28 | 3,980 | 3,980 | 10,00 | 0,10 | 5,00 | 0,339210 | 0,3780 | 80 | 2,729 | 1,4747 | 2,28 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,256 | 0,837 | 0,345 | VERDADEIRO |
| E | 145-142 | 142-139 | A41/40/39/38/37-E14/13/12/11/10 | 37,004 | 35,149 | 35,004 | 33,149 | 2,00 | 2,00 | 1,86 | 60,00 | 0,0309 | 0,28 | 5,086 | 27,998 | 10,00 | 0,23 | 5,00 | 0,339210 | 2,6592 | 100 | 4,659 | 3,9336 | 4,31 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,676 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| D - T | 142-139 | 139-139 | A36 | 35,149 | 35,149 | 33,849 | 33,649 | 1,30 | 1,50 | 0,20 | 14,00 | 0,0143 | 0,28 | 4,352 | 4,352 | 10,00 | 0,10 | 5,00 | 0,339210 | 0,4133 | 80 | 2,729 | 1,4747 | 2,34 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,280 | 0,858 | 0,362 | VERDADEIRO |
| E | 142-139 | 139-137 | A41/40/39/38/376-E14/13/12/11/109 | 35,149 | 34,059 | 33,149 | 32,059 | 2,00 | 2,00 | 1,09 | 40,00 | 0,0273 | 0,28 | 4,022 | 36,372 | 10,00 | 0,16 | 5,00 | 0,339210 | 3,4546 | 100 | 4,374 | 3,6930 | 4,05 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,935 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| D - T | 139-137 | 137-137 | A35 | 34,059 | 34,059 | 32,759 | 32,559 | 1,30 | 1,50 | 0,20 | 14,00 | 0,0143 | 0,28 | 5,108 | 5,108 | 10,00 | 0,10 | 5,00 | 0,339210 | 0,4852 | 80 | 2,729 | 1,4747 | 2,44 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,329 | 0,896 | 0,394 | VERDADEIRO |
| E | 139-137 | 137-135 | A41/40/39/38/37/36/35-E14/13/12/11/10/9/8 | 34,059 | 33,319 | 31,859 | 31,119 | 2,20 | 2,20 | 0,74 | 40,00 | 0,0185 | 0,28 | 3,093 | 44,573 | 10,00 | 0,18 | 5,00 | 0,339210 | 4,2335 | 120 | 4,069 | 4,9480 | 3,77 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,856 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| D - T | 137-135 | 135-135 | A34 | 33,319 | 33,319 | 32,319 | 32,119 | 1,00 | 1,20 | 0,20 | 14,00 | 0,0143 | 0,28 | 0,517 | 0,517 | 10,00 | 0,18 | 5,00 | 0,339210 | 0,0491 | 60 | 2,253 | 0,6848 | 1,31 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,072 | 0,579 | 0,181 | VERDADEIRO |
| E | 137-135 | 135-133 | A41/40/39/38/37/36/35/34-E14/13/12/11/10/9/8/7 | 33,319 | 32,554 | 31,119 | 30,354 | 2,20 | 2,20 | 0,77 | 40,00 | 0,0191 | 0,28 | 2,249 | 47,339 | 10,00 | 0,17 | 5,00 | 0,339210 | 4,4962 | 120 | 4,138 | 5,0308 | 3,83 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,894 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| D - T | 135-133 | 133-133 | A33 | 32,554 | 32,554 | 31,554 | 31,354 | 1,00 | 1,20 | 0,20 | 14,00 | 0,0143 | 0,28 | 0,331 | 0,331 | 10,00 | 0,20 | 5,00 | 0,339210 | 0,0314 | 60 | 2,253 | 0,6848 | 1,14 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,046 | 0,507 | 0,146 | VERDADEIRO |
| E | 135-133 | 133-131 | A41/40/39/38/37/36/35/34/33-E14/13/12/11/10/9/8/7 | 32,554 | 31,687 | 30,354 | 29,487 | 2,20 | 2,20 | 0,87 | 40,00 | 0,0217 | 0,28 | 0,610 | 48,280 | 10,00 | 0,16 | 5,00 | 0,339210 | 4,5856 | 120 | 4,405 | 5,3557 | 4,08 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,856 | 0,926 | 0,422 | VERDADEIRO |
| D - T | 133-131 | 131-131 | A32 | 31,687 | 31,687 | 30,687 | 30,487 | 1,00 | 1,20 | 0,20 | 14,00 | 0,0143 | 0,28 | 1,154 | 1,154 | 10,00 | 0,14 | 5,00 | 0,339210 | 0,1096 | 60 | 2,253 | 0,6848 | 1,65 | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | 0,160 | 0,732 | 0,270 | VERDADEIRO |

MEMORIAL DE CÁLCULO DO

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

RUA RIO DE JANEIRO – Est 45 – 153+16,87m

1.	INTRODUÇÃO	80

2.	ESTUDO DE TRÁFEGO	80

3.	DIMENSIONAMENTO	81

# INTRODUÇÃO

De forma geral a estrutura do pavimento deverá atender as seguintes características: proporcionar conforto ao usuário que trafegará pela via, resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego, resistir aos esforços horizontais; ser impermeável, evitando que infiltração das águas superficiais venha a danificá-la.

## ESTUDO DE TRÁFEGO

Conforme a tabela a seguir pode-se determinar o Número Equivalente de Operações (N) conforme o volume de tráfego estimado para a via.

A Rua Rio de Janeiro apresenta um volume que se enquadra como “Tráfego Leve”, o que corresponde a um volume de tráfego estimado de até 400 veículos e 20 caminhões por dia, adotando-se para um número equivalente de operações (N) para essa rua de: N=1,0x105.

## DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento foi realizado, utilizando N=1,0x105, conforme tabela a seguir:

| MUNICÍPIO: | SCHROEDER |
| --- | --- |
| PROJETO: | SERVIÇOS PRELIMINARES, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA RIO DE JANEIRO – Est 45 a 153 + 16,87m. |
| LOCALIZAÇÃO: | RUA Rio de Janeiro – Est 45 – 153+16,87m – Bairro Schroeder I |
| DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO - MÉTODO DNER/79 |
| Dimensionamento sem Reforço |  |  |  |  |
| DADOS DE ENTRADA |  | DADOS DE SAÍDA |
| Num. Solic. Eixo Padrão (N) | 1,00E+05 |  | Item | Calculado | Adotar |
| Espessura de CBUQ (R) [cm] | 5,0 |  | Espessura total CG (Ht) [cm] | 59,1 |  |
| CBR subleito (%) | 4,0 |  | Espessura sobre sub-base (H20) [cm] | 22,6 | 18,0 |
| CBR sub-base (%) | 40,0 |  | Espessura da base (B) [cm] | 8,0 | 10,0 |
| CBR base (%) | 80,0 |  | Espessura da Sub-base (h20) [cm] | 48,8 | 50,0 |
| Coef. Estrutural do revest. (Kr) | 2,0 |  |  |  |  |
| Coef. Estrutural da base (Kb) | 1,0 |  | RESULTADOS |  |
| Coef. Estrutural da sub-base (Ks) | 0,8 |  | Revestimento CBUQ (R) [cm] | 5,0 |  |
|  |  |  | Base (B) [cm] | 10,0 |  |
|  |  | Sub-Base (h20) [cm] | 50,0 |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |
| 1- Espessura construtiva mínima de qualquer camada é 15 cm |  |  |
| 2- Espessura minima e máxima de compactação são 10 e 20 cm respectivamente |  |  |
| 3- Quando CBR da sub-base >40 e N<10^6, pode-se reduzir a espess. das camadas superiores multiplicando H20 por 0,8 |
| 4- Se N>10^7, pode-se aumentar a espess. das camadas superiores multiplicando H20 por 1,20 |  |  |
| 5- A camada de base deve ser drenante |  |  |  |  |

Logo para a Rua Rio de Janeiro – Est 45 – 153+16,87m., foram adotadas as seguintes espessuras para o pavimento:

- sub-base de 50 cm;

- base de brita graduada de 10 cm;

- revestimento de C.B.U.Q. de 5,0 cm.

| Estado de Santa Catarina |
| --- |
| Município de SCHROEDER |
| Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos |
| Demonstrativo de cálculo do BDI |
|  | Nº do Contrato: |  |
|  | Empreendimento: | Pavimentação asfáltica da Rua Rio de Janeiro |
|  | Etapa: | Global |
|  | Tipologia: | Rodovias e ferrovias |
|  | Desoneração: | Com desoneração (CPRB=2%) |
| Componente do BDI |  | Mínimo | Máximo | Adotado |
| Administração Central |  | 3,80% | 4,67% | 4,24% |
| Seguro e Garantia |  | 0,32% | 0,74% | 0,53% |
| Risco |  |  | 0,50% | 0,97% | 0,74% |
| Despesas Financeiras |  | 1,02% | 1,21% | 1,12% |
| Lucro |  |  | 6,64% | 8,69% | 7,67% |
| Tributos | incidência | alíquota |  |  | 6,45% |
| ISS | 40% | 2,00% |  | 0,80% |  |
| PIS/Cofins |  | 3,65% |  | 3,65% |  |
| CPRB |  | 2,00% |  | 2,00% |  |
| TOTAL |  |  | 21,60% | 26,46% | 22,77% |
|  | Fórmula adotada: |  |  |  |  |
| Schroeder, 16/03/2016 |  |  |
| (Local e data) |  |  |

ANEXO VII

### MINUTA DE CONTRATO

### CONCORRÊNCIA Nº. 03/2016 – PMS

Contrato nº. 00/2016 – PMS

Processo nº. 88/2016-PMS

### CONCORRÊNCIA Nº. 03/2016 – PMS

Termo de contrato que entre si celebram o Município de Schroeder (SC), e a empresa ___________, tendo por objeto contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) para pavimentação asfáltica da Rua Rio de Janeiro Trecho Final  (Est.45 -153+16,87), bairro  Schroeder I, neste Município de Schroeder/SC, compreendendo uma extensão de 2.176,87 m e área total de 21.768,70  m², de acordo com a captação de recursos junto ao BRDE, projetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e demais anexos, em regime de PARCERIA, com fulcro nas Leis Municipais nº. 2.000/2014 e suas alterações e Lei nº 2.194/2016 e que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório.

Pelo presente instrumento contratual, que firmam o MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o no 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Osvaldo Jurck, no uso da atribuição que lhe confere poderes, e do outro lado, a empresa _________, inscrita no CNPJ sob o no ____ e inscrição Estadual nº. _______, estabelecida na _____________ , município de __________, Estado de _________, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada pelo (a) Senhor (a) __________, inscrito no CPF sob o no __________, portador da Carteira de Identidade no __________, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do processo de licitação, modalidade Concorrência no 03/2016 - PMS, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO, E DESCRIÇÃO:

O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) para pavimentação asfáltica da Rua Rio de Janeiro Trecho Final  (Est.45 -153+16,87), bairro  Schroeder I, neste Município de Schroeder/SC, compreendendo uma extensão de 2.176,87 m e área total de 21.768,70  m², de acordo com a captação de recursos junto ao BRDE, projetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e demais anexos, em regime de PARCERIA, com fulcro nas Leis Municipais nº. 2.000/2014 e suas alterações e Lei nº 2.194/2016 e que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA E DO LOCAL:

2.1. O prazo de início das obras e dos serviços será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, que se dará conforme item 10.1.1.6 do referido edital e a conclusão, deverá acontecer após até 05 (cinco) meses, para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação asfáltica da Rua Rio de Janeiro Trecho Final  (Est.45 -153+16,87), bairro  Schroeder I, neste Município de Schroeder/SC, compreendendo uma extensão de 2.176,87 m e área total de 21.768,70  m²,  devendo ser expedida nota fiscal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL:

3.1. Fazem parte deste contrato, os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da Contratada, Edital de Concorrência no 03/2016-PMS, Planilha de quantitativos, Homologação, além das normas e instruções legais vigentes no país, que lhe forem atinentes.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO:

4.1. O preço do contrato tem como certo e ajustado o valor global da proposta de R$ ------------------, correspondente ao objeto total descrito e caracterizado na cláusula primeira do presente instrumento.

4.2. O preço constante do caput desta Cláusula, inclui o BDI e compreende todas as despesas concernentes à execução da obra contratada, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, licenças inerentes às especialidades, tributos e tudo o mais necessário à perfeita e completa execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:

5.1 - O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Schroeder, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da data de aceitação do bem/serviço, pela CONTRATANTE, após a realização de medições, e os valores apurados serão pagos de acordo com a apresentação de documentação fiscal que deverá ser devidamente atestada pela administração.

5.1.1 - Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

5.1.2- O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela licitante na proposta comercial, que deverá ser expressa no corpo da nota fiscal ou outro documento anexo a esta.

5.1.3. Os proprietários lindeiros (denominados aderentes ao projeto de pavimentação), pagarão os valores definidos na Lei Municipal nº. 2.000/2014 e alterações, devendo tal condição ser especificada no contrato a ser firmado entre o lindeiro e a empresa licitante vencedora.

5.2. A empresa Qualificada denominada Contratada deverá contratar com os lindeiros e manter os preços à vista em até 5 (cinco) pagamentos.

5.2.1. A empresa Qualificada denominada Contratada deverá negociar prazos de parcelamento com os lindeiros em até 24 (vinte e quatro) meses.

5.2.1. A empresa Qualificada denominada Contratada deverá negociar prazos com os lindeiros, porém a taxa de juros para parcelamento em até 12 (doze) meses não poderá exceder a 1,90% ao mês e se o parcelamento for acima de 12 (doze) meses a taxa de juros do parcelamento não poderá ultrapassar 2,80% ao mês.

5.2.2 - Para que a Contratada realize a cobrança junto aos lindeiros, deverá firmar Contrato entre ambas as partes (EMPRESA CONTRATADA E LINDEIROS), individualmente, conforme os valores correspondente a Lei Municipal nº. 2.000/2014 e suas alterações.

5.2.3. Para os lindeiros não aderentes, sendo os 20% (vinte por cento) faltantes, que não firmarem contrato com a Empresa Qualificada denominada Contratada, o custo da obra será absorvido pela Prefeitura, que efetuará o pagamento à CONTRATADA, efetuando a cobrança relativamente à contribuição de melhoria, com fulcro na Lei nº 2194/2016.

5.2.4. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvada as hipóteses previstas no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

5.2.5. O pagamento relativo à primeira medição, ficará condicionado a entrega, pela futura adjudicatária, do CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS - CEI, contendo o número da matrícula da obra contratada, junto ao Órgão Previdenciário.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS E RECURSOS:

6.1 Os recursos para atender as despesas do objeto do presente edital provirão da dotação orçamentária do exercício– Fontes: 258 - 4.4.90.51.99.00.00.00 e da parceria firmada com os lindeiros, bem como captação de Recursos junto ao BRDE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MULTAS E PENALIDADES:

7.1. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no presente contrato, a Contratada fica sujeita, a critério da Administração e, garantida a defesa prévia, às penalidades previstas no art. 87, incisos e parágrafos, da Lei Federal nº. 8.666/93.

Parágrafo primeiro - Pela falta injustificada do fornecimento do objeto, ficará a Contratada sujeita a multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor total da obrigação.

Parágrafo segundo - Se a falta do objeto for superior a 10 (dez) dias, a multa será em dobro.

Parágrafo terceiro - Pela inexecução total ou parcial do contrato, Administração poderá, garantida defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei Federal que rege este instrumento e multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado.

Parágrafo quarto - Ocorrendo multas, estas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

Parágrafo quinto - A aplicação da multa fica condicionada à prévia defesa da Contratada, que deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da respectiva notificação.

CLÁUSULA OITAVA – DA FORÇA MAIOR:

8.1. No caso de impossibilidade de cumprimento por parte da CONTRATADA do previsto neste contrato, devido à força maior, conforme definido legalmente, for temporariamente impedida de cumprir total ou parcialmente suas obrigações, deverá comunicar o fato ao CONTRATANTE e ratificar por escrito em até 05 (cinco) dias essa comunicação, descrevendo as ocorrências.

Parágrafo primeiro - As obrigações contratuais da CONTRATADA serão suspensas enquanto perdurar a situação.

Parágrafo segundo - O CONTRATANTE e a CONTRATADA, reciprocamente não serão responsáveis, por atrasos de qualquer natureza, causados por motivos de força maior.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

9.1. A rescisão contratual poderá ser:

9.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;

9.1.2 - A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as conseqüências previstas nos itens 11.1 a 11.1.3 deste Edital;

9.1.3 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

9.1.4 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:

10.1. A empresa vencedora obriga-se a:

10.1.1 - Aceitar acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;

10.1.2 - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar á Prefeitura Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

10.1.3 - Realizar a obra no máximo de até 05 (cinco) meses) dias consecutivos, após a emissão da ordem de serviço, de acordo com projetos, memoriais descritivos, e demais anexos que fazem parte integrante deste instrumento convocatório.

10.1.4 - Realizar a obra no máximo de até 05 (cinco) meses, após a emissão da ordem de serviço.

10.1.5 - Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras despesas.

10.1.6 - Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no ato convocatório.

10.1.7 - Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em trabalho, utilizando os equipamentos de segurança necessários à realização dos serviços, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Schroeder;

10.1.8- Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Schroeder;

10.1.9 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a atender de imediato todas as reclamações a respeito da qualidade das obras e serviços executados;

10.1.10 - Registrar o Contrato e Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA, na forma da legislação pertinente;

10.1.11 - Permitir o livre acesso da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Schroeder ao local dos serviços, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas.

10.1.12 - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos.

10.1.13 - Providenciar a remoção contínua de entulho e detritos acumulados no local da obra, bem como o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder público;

10.1.14 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

10.1.15 - Solicitar autorização prévia do Contratante para os serviços a serem executados fora do horário comercial (noite, finais de semana e feriados), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para a devida autorização e acompanhamento da Fiscalização. Todo o ônus decorrente das horas extras e noturnas conforme a CLT correrão por conta da CONTRATADA;

10.1.16 - Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação, sem autorização expressa da administração.

10.1.17 - Devolver à fiscalização da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condições de uso, retirados do local dos serviços e não reutilizado.

10.1.18 –A empresa vencedora deverá executar os serviços dentro dos parâmetros estipulados pelo Memorial Descritivo e pela normatização da Associação Brasileira de Normas técnicas - ABNT - e do departamento do Estado de Infra - estrutura - DEINFRA.

10.1.19 - A contratada deverá adotar e manter atualizadas todas as ocorrências da obra, em razão da execução do contrato, no DIÁRIO DE OBRA, em Anexo a este edital.

10.1.20 -  A empresa vencedora deverá emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra, devidamente conferida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA - e quitada, as quais serão recolhidas pela contratante.

10.1.21 A empresa vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato a Certidão de Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA, com a chancela (visto) junto ao CREA/SC, quando se tratar de registro fora do Estado do local do certame.

10.1.22 Qualquer alteração nos serviços ou materiais que sejam executados sem prévia consulta à Prefeitura Municipal de Schroeder, não serão consideradas para efeitos de medição.

10.1.21 – Realizar a contratação direta com os lindeiros, frente ao que será custeado pelos proprietários lindeiros (denominados aderentes ao projeto de pavimentação) a que lhe corresponde conforme Lei Municipal nº. 2.000/2014 e alterações.

10.1.22 - Para que a Contratada realize a cobrança junto aos lindeiros, deverá firmar Contrato entre ambas as partes (EMPRESA CONTRATADA E LINDEIROS), individualmente.

10.1.23 – A empresa Qualificada denominada Contratada deverá contratar com os lindeiros e manter os preços à vista em até 5 (cinco) pagamentos.

10.1.24 – A empresa Qualificada denominada Contratada deverá negociar prazos de parcelamento com os lindeiros em até 24 (vinte e quatro) meses.

10.1.24 – A empresa Qualificada denominada Contratada deverá negociar prazos com os lindeiros, porém a taxa de juros para parcelamento em até 12 (doze) meses não poderá exceder a 1,90% ao mês e se o parcelamento for acima de 12 (doze) meses a taxa de juros do parcelamento não poderá ultrapassar 2,80% ao mês.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

11.1. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação.

11.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado no item “5” desta minuta de contrato.

11.3. Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto nesta minuta de contrato

11.4. Liberar a Garantia de Proposta do Licitante vencedor, equivalente a 1% do valor estimado da obra, quando da assinatura do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

12.1. O recebimento provisório do objeto contratado dar-se-á mediante termo próprio, assinado pelas partes, dentro de 10 (dez) dias, a partir da comunicação escrita da Contratada e após a verificação de que a obra se encontra pronta e em condições de ser recebida.

12.2. No ato de assinatura do “Termo de Recebimento Provisório” a Contratada deverá provar o recolhimento das contribuições resultantes da execução do Contrato, mediante a apresentação das Guias de Recolhimento de FGTS e da Certidão Negativa de Débito - CND (INSS).

12.3. O recebimento definitivo será feito dentro de no máximo 60 (sessenta) dias após o recebimento provisório e após vistoria que comprove a adequação da obra às cláusulas contratuais, mediante termo próprio, assinado pela Fiscalização, designada para tal fim, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

12.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui da Contratada a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a ética profissional pela execução do objeto licitado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

13.1. Garantia dos serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Código Civil Brasileiro, independente do Termo de recebimento definitivo, ficando a Adjudicatária responsável, neste período pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços e obra empreitada, toda vez que forem apontados vícios ou irregularidades pelo Município, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

14.1. Este contrato e o Edital de Concorrência nº. 03/2016 - PMS e seus anexos são complementares entre si, qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO:

15.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA:

16.1. Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, perdurando até 31 de dezembro de 2016, ou rescindindo-se automaticamente se o objeto contratado esgotar-se antes do prazo previsto para vigorar o presente termo contratual.

16.2.A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através de termo aditivo.

E, por estarem acordes, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente CONTRATO, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Schroeder (SC), ----- de ------------- de 2016.

#### CONTRATADA:

#### ______________________________________

Assinatura do responsável legal pela empresa

### CPF nº --------------------------------

### CONTRATANTE:

### ________________________________________

### MINICIPIO DE SCHROEDER

T E S T E M U N H A S :

1ª ____________________________               2ª ____________________________

Nome:                                                                        Nome:

CPF nº.                                                                       CPF nº.

ANEXO VIII

### CONCORRÊNCIA Nº. 03/2016 – PMS

### DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE EDITAL

Nome da empresa: __________________________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________________________

Telefone: (____) _______________ Fax: (_____) _______________ e-mail: ____________________

Pessoa de contato: ___________________________________________________________________

CNPJ da empresa: __________________________________________________________________

Nome completo de quem retirou o edital: ________________________________________________

CPF: _____________________________________________________________________________

### DECLARAMOS SOB PENAS DA LEI QUE RECEBEMOS TODOS OS  DOCUMENTOS  E  QUE  TOMAMOS CONHECIMENTO  DE TODAS AS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO  DAS  OBRIGAÇÕES  OBJETO  DO  EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 03/2016 – PMS E SEUS ANEXOS.

OBS: A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

local-------------------------------------, ----- de -------------- de 2016.

________________________________________________

Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ.

e Assinatura (nome, cargo, RG, CPF).

Obs.: O documento deverá ser  preferencialmente em papel timbrado da licitante.

### ANEXO IX

### CONCORRÊNCIA Nº. 03/2016 – PMS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

A empresa.................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, possuir restrição nos documentos de comprovação da regularidade fiscal, conforme faculdade prevista na Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e se compromete a adotar todas as medidas necessárias, em razão do prazo concedido para este fim, para tentar promover sua regularização fiscal, caso venha ser vencedor.

Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração.

local-------------------------------------, ----- de -------------- de 2016.

________________________________________________

Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ.

e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF).

Obs.: O documento deverá ser preferencialmente em papel timbrado da licitante.

### ANEXO X

### CONCORRÊNCIA Nº. 03/2016 – PMS

DIARIO DE OBRA

| ENTIDADE/ÓRGÃO |
| --- |
| EMPREITEIRA |  |
| OBRA |  |
| FOLHA: | DATA: | N.º CONTRATO: | CIDADE: |
| PRAZO CONTRATUAL: DIAS | DECORRIDO: DIAS | RESTANTE: DIAS | N.º OPERÁRIOS: |
| TEMPO: | MANHÃ: BOM ( ) CHUVA ( ) | TARDE: BOM ( ) CHUVA ( ) |
| ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações) | ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências) |
| Rubrica da Empreiteira: | Rubrica da Fiscalização: |

###### ANEXO IX

### CONCORRÊNCIA Nº. 03/2016 - PMS

DECLARAÇÃO LEI 12.708/2012

A empresa __________________________, CNPJ __________________, sediada à Rua ______________________, nº _____ bairro ______________, (cidade)___________, DECLARA que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no Art. 18, XII, da Lei nº 12.708/2012.

-------------------------------------, ----- de -------------- de 2016.

_________________________________________

Nome da empresa

Nome do proprietário ou sócio responsável

Identificação de sócio ou proprietário

Obs.: O documento deverá ser preferencialmente em papel timbrado da licitante.

###### ANEXO X

### CONCORRÊNCIA Nº. 03/2016 - PMS

###### MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

Declaramos que o(a) senhor(a) ........................................................................................................, portador(a) da cédula de identidade nº. ................................... representante legal da empresa ....................................................................................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ................................................, com sede no ....................................................

................................................................................................................, em .............................................,

telefone ............................, fax ............................, compareceu na data abaixo indicada e realizou vistoria nos locais para execução de pavimentação asfáltica da Rua Rio de Janeiro Trecho Final  (Est.45 -153+16,87), bairro  Schroeder I, neste Município de Schroeder/SC, compreendendo uma extensão de 2.176,87 m e área total de 21.768,70  m², de acordo com a captação de recursos junto ao BRDE, projetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e demais anexos, em regime de PARCERIA, com fulcro nas Leis Municipais nº. 2.000/2014 e suas alterações e Lei nº 2.194/2016 e que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório, de acordo com o a Concorrência nº. 03/2016-PMS instrumento convocatório.

Certificamos, outrossim, que a pessoa acima identificada recebeu todas as informações pertinentes aos serviços, estando ciente do grau de dificuldade relativo ao objeto da presente licitação, não podendo alegar dúvidas futuras que possam prejudicar a execução dos mesmos.

Schroeder/SC, ............. de ........................... de 2016.

_______________________

Walter Egidio Mukai ou Cezar Santos de Jesus

ou Ilmar Borges Filho ou Otoniel da Silva

Representante da empresa:

1) ____________________________________

Nome Completo, C.I e CPF