SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

2.000

GRADO MEDIO Y SUPERIOR

- JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DEL CONTENIDO DEL PROYECTO Y DE SUS ASPECTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS. CAPACIDADES TERMINALES

- TABLA DE CONTENIDOS

- PLANTEAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Equipo de autores:

- Alberto Guerrero Fernández. Catedrático de Sistemas Electrónicos y Automáticos. IES Satafi (Getafe).

- Alejandro Porras Criado. Profesor de Sistemas Electrónicos y Automáticos. IES Satafi (Getafe).

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DEL CONTENIDO DEL PROYECTO Y DE SUS ASPECTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS

El módulo transversal de Seguridad en las instalaciones eléctricas, correspondiente a los ciclo formativos de Equipos e instalaciones eléctricas e instalaciones electrotécnicas, pretende sensibilizar a los alumnos/as sobre la trascendencia que, tanto para ellos como para las instalaciones, tiene el desarrollo de su actividad profesional con garantías de máxima seguridad, sin olvidar que ello mejorará la salud e higiene en el trabajo.

Con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece el deber constitucional de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo, constituyendo el pilar fundamental y el marco general en el que se deben desarrollar las diferentes acciones de prevención.

Este proyecto constituye la herramienta básica para que el alumnado adquiera, a través de los contenidos y ejercicios prácticos, la conciencia que representa desarrollar cualquier actividad profesional con los medios y equipos de seguridad, mientras que al profesorado le será de gran utilidad disponer del soporte didáctico adaptado al desarrollo curricular de este módulo.

Aspectos metodológicos y didácticos

Realizar una metodología activa, que permita desarrollar en el/la alumno/a capacidades que le induzcan a tener una actitud positiva frente a la seguridad en el trabajo, será el mejor camino a seguir para la transmisión de los conceptos y procedimientos que entraña el módulo de seguridad a la hora de impartirlo en el aula.

El/la profesor/a es el principal agente motivador que, con su rigor, precisión y actuación, debe inculcar a los/as alumnos/as una actitud positiva frente a:

- El respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Las actuaciones a seguir ante accidentes de cualquier naturaleza.

- El orden y la limpieza de equipos de protección.

- El comportamiento y participación en planes de emergencia.

- Los trabajos en instalaciones de máxima peligrosidad.

En cada unidad de trabajo se recogen sugerencias y aportaciones como actividades, ejercicios, transparencias, etc., de apoyo para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, es conveniente que el profesor/a disponga de medios didácticos que le permitan realizar actividades prácticas iguales o parecidas a las que se proponen en el proyecto, esto es: vídeos, diapositivas, murales, materiales y herramientas, etc.

Finalmente, es importante que la unidad de trabajo dedicada a primeros auxilios a los accidentados sea impartida, especialmente en lo que a actividades prácticas se refiere, por un profesional de la medicina o por una mutua de accidentes de trabajo.

CAPACIDADES TERMINALES

Los alumnos/as deben alcanzar al finalizar el presente módulo las siguientes capacidades terminales:

- Analizar la normativa vigente sobre seguridad e higiene relativa al sector de equipos e instalaciones eléctricas en MT y BT.

- Relacionar los medios y equipos de seguridad empleados en el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas con los riesgos que se pueden presentar en los mismos.

- Analizar y evaluar casos de accidentes reales ocurridos en las empresas del sector del montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas.

TABLA DE CONTENIDOS

- UNIDAD 1: POLÍTICA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS EMPRESAS

- UNIDAD 2: ASPECTOS GENERALES SOBRE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- UNIDAD 3: TÉCNICAS ANALÍTICAS DE SEGURIDAD

- UNIDAD 4: RIESGOS ELÉCTRICOS

- UNIDAD 5: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- UNIDAD 6: TRABAJOS Y MANIOBRAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN

- UNIDAD 7: PROTECCIÓN EN LAS MÁQUINAS E INSTALACIONES

- UNIDAD 8: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

- UNIDAD 9: SEÑALIZACIONES

- UNIDAD 10: LUGARES DE TRABAJO

- UNIDAD 11: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- UNIDAD 12: PLAN DE EMERGENCIA

- UNIDAD 13: PRIMEROS AUXILIOS A LOS ACCIDENTADOS

UNIDAD 1: POLÍTICA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS EMPRESAS

CONTENIDOS

Conceptos

- Legislación y normativa sobre seguridad y salud en el trabajo.

- Política sobre seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de la Unión Europea.

- Derechos sociales de los trabajadores.

- Principios generales de seguridad y salud en la actividad empresarial.

- Directiva marco 89/391 CEE.

- Normativa sobre la seguridad e higiene en el sector eléctrico.

Procedimientos

- Análisis de la normativa y la legislación en materia de seguridad y salud laboral.

- Interpretación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

- Diferenciación de las directivas comunitarias en materia de seguridad.

- Identificación de los derechos y las obligaciones de empresarios y trabajadores.

UNIDAD 2: ASPECTOS GENERALES SOBRE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CONTENIDOS

Conceptos

- Definiciones relacionadas con la seguridad.

- Tipos de seguridad.

- Técnicas de seguridad.

- Actuación preventiva.

- Métodos para evaluar los riesgos profesionales.

- Gestión de la prevención de riesgos en la empresa.

Procedimientos

- Diferenciación de los distintos conceptos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.

- Comparación entre los diversos tipos de seguridad.

- Distinción de las técnicas de seguridad empleadas en las empresas.

- Organización de una actuación preventiva.

- Aplicación de los métodos de evaluación de riesgos profesionales.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Análisis, por el método de Fine, de los riesgos que se detecten en un taller electromecánico supuesto.

UNIDAD 3: TÉCNICAS ANALÍTICAS DE SEGURIDAD

CONTENIDOS

Conceptos

- Inspecciones de seguridad.

- Metodología de las inspecciones.

- Notificación, registro y clasificación de accidentes de trabajo.

- Investigación de accidentes.

- Criterios de selección de factores de riesgo.

- Método del árbol de causas para la investigación de accidentes.

- Criterios de selección de las medidas preventivas a adoptar.

Procedimientos

- Distinción de los diversos tipos de inspecciones de seguridad.

- Comparación de las fases de una inspección.

- Diferenciación de los distintos tipos de informes.

- Análisis de un accidente de trabajo.

- Elección de los criterios de selección de medidas preventivas.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Realizar, a partir de varios supuestos planteados, la construcción lógica del árbol de causas.

- Construir el árbol de causas para investigar un accidente propuesto, identificando los hechos del accidente, ordenándolos secuencialmente y esquematizándolos en un diagrama.

UNIDAD 4: RIESGOS ELÉCTRICOS

CONTENIDOS

Conceptos

- Análisis de los accidentes eléctricos.

- Definición de contacto eléctrico.

- Efectos de la corriente eléctrica sobre el organismo.

- Tipos de accidentes eléctricos.

Procedimientos

- Identificación de los tipos de accidentes eléctricos.

- Asociación de los efectos producidos por un accidente eléctrico con el tipo de accidente.

- Contrastación de los valores estadísticos de accidentes de origen eléctrico.

- Identificación de un contacto eléctrico.

- Análisis de los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano.

- Comparación de los distintos factores que intervienen en un accidente eléctrico.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Analizar los efectos, sobre el cuerpo humano, de un contacto eléctrico directo entre:

- dos conductores activos sobre suelo aislado.

- un conductor de fase y una tubería de agua sobre suelo aislado.

- Analizar los efectos, sobre el cuerpo humano, de una derivación a masa:

- producida por el fallo de aislamiento de la carcasa metálica de un aparato receptor, con distintas resistencias de paso.

- incompleta de un receptor, con distintas resistencias de paso.

UNIDAD 5: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CONTENIDOS

Conceptos

- Procedimientos de prevención de accidentes eléctricos.

- Características de las instalaciones eléctricas.

- Sistemas de distribución.

- Alimentaciones.

- División de las instalaciones eléctricas.

- Compatibilidad y mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

- Servicios de seguridad.

- Tipos de fallos.

- Sistemas de protección contra choques eléctricos.

- Medidas de protección contra contactos directos.

- Medidas de protección contra contactos indirectos.

Procedimientos

- Análisis de la estructura general de las medidas de los accidentes eléctricos.

- Clasificación de las instalaciones eléctricas por sus tensiones nominales y por sus tipos de suministros.

- Interpretación de los distintos sistemas de distribución.

- Diferenciación de los tipos de fallos eléctricos.

- Aplicación de la medida de protección adecuada.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Describir el funcionamiento del interruptor diferencial, midiendo la corriente de defecto de disparo.

- Describir los efectos sobre el cuerpo humano en una red TN-C-S con dispositivo de protección contra sobreintensidad. Explicar los efectos de la interrupción del neutro.

- Estudiar una red TN-C-S con interruptor de protección contra corriente de defecto. Describir los efectos de una derivación a masa resistente en un receptor. Detallar los efectos de la interrupción del conductor PEN.

- Estudiar los efectos en una red TT con interruptor de protección diferencial. Medir la corriente que pasa por el cuerpo. Describir los efectos de una derivación a masa franca y una derivación a masa resistente. Diferenciar los efectos de un contacto entre un conductor de fase y el conductor de protección antes del interruptor diferencial. Describir los efectos del contacto directo del cuerpo humano con un conductor de fase.

- Estudiar una red TT con dispositivo de vigilancia de aislamiento. Describir el funcionamiento de un automático de aislamiento en un fallo de aislamiento general y en una derivación a masa en el receptor.

UNIDAD 6: TRABAJOS Y MANIOBRAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN

CONTENIDOS

Conceptos

- Trabajos sin tensión.

- Distancia a líneas eléctricas de baja y de alta tensión.

- Riesgos y su prevención en el trabajo con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas.

- Realización de instalaciones eléctricas de obra.

- Trabajos en tensión.

Procedimientos

- Análisis de las cinco reglas de oro a realizar para trabajos sin tensión.

- Determinación de las distancias de seguridad a las líneas eléctricas de baja y alta tensión.

- Determinación de las medidas de seguridad para trabajos con elementos de altura.

- Identificación de los requisitos de las instalaciones eléctricas de obra.

- Interpretación de los métodos de trabajo en tensión.

UNIDAD 7: PROTECCIÓN EN LAS MÁQUINAS E INSTALACIONES

CONTENIDOS

Conceptos

- Accidentes laborales.

- Definición de máquina.

- La seguridad de una máquina.

- Evaluación de riesgos.

- Las soluciones.

- Dispositivos de seguridad.

Procedimientos

- Interpretación de los conceptos relativos a seguridad de las máquinas.

- Aplicación de los métodos de evaluación de riesgos.

- Justificación de los dispositivos más idóneos que hay que utilizar como solución a un peligro previamente evaluado.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Reconocer los diferentes apartados del manual de instrucciones de una máquina e interpretar la información contenida en él.

- Aplicar a un caso concreto la información contenida en un apartado del manual de instrucciones.

- Evaluar las partes susceptibles de generar riesgos en máquinas (mandos, alimentación, etc.).

UNIDAD 8: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

CONTENIDOS

Conceptos

- Definición de EPI.

- Elección e implantación de los EPI.

- Estudio y evolución de los EPI.

- Trabajos en tensión.

- Legislación actual.

Procedimientos

- Identificación de los distintos Equipos de Protección Individual (EPI).

- Selección de los EPI para cada tipo de trabajo y en especial los trabajos eléctricos.

- Evaluación de los distintos EPI con el fin de realizar la elección más apropiada en la fase de compra.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Medir el nivel de ruido utilizando correctamente los aparatos de medición. Interpretar los resultados obtenidos. Elegir el material que se va a utilizar como EPI por los trabajadores de las áreas estudiadas.

- Elegir los EPI necesarios para trabajar en un cuadro de BT. Justificar su empleo.

UNIDAD 9: SEÑALIZACIONES

CONTENIDOS

Conceptos

- Señalización de seguridad.

- Señalizaciones eléctricas.

- Otras señalizaciones.

- Señalizaciones no ópticas.

Procedimientos

- Distinción de los distintos tipos de señalización industrial.

- Elección de la señal adecuada al riesgo del que se pretende informar.

- Elaboración de un estudio de señalización del área de trabajo.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Dibujar el plano de planta de un área a estudiar.

- Identificar los lugares carentes de señalización.

- Elegir las señales idóneas para cada lugar identificado.

- Situar sobre el plano las señalizaciones.

UNIDAD 10: LUGARES DE TRABAJO

CONTENIDOS

Conceptos

- Limpieza y orden en el puesto de trabajo.

- Evacuación de residuos.

- Manipulación manual de cargas.

- Ergonomía.

- Pantallas de visualización.

Procedimientos

- Descripción de las acciones tendentes a conseguir la limpieza y el orden en el puesto de trabajo.

- Ejemplificación de las formas más eficaces de evacuación de residuos para suprimir las sustancias nocivas del ambiente del puesto de trabajo.

- Descripción de las técnicas utilizadas en la manipulación y en el transporte de distintos tipos de cargas.

- Descripción de las técnicas utilizadas para trabajar con pantallas de visualización.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Identificar las condiciones de riesgos en la manipulación de cargas.

- Analizar las distintas medidas posibles para su corrección.

- Proponer soluciones concretas a cada caso planteado.

- Seleccionar los movimientos a aplicar en la manipulación de distintos tipos de cargas.

- Aplicar los movimientos seleccionados en la manipulación de las cargas.

- Verificar la aplicación correcta de movimientos entre alumnos/as.

UNIDAD 11: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CONTENIDOS

Conceptos

- La combustión.

- Seguridad contra incendios.

- Prevención de incendios.

- Protección contra incendios.

- Normas de utilización de los equipos de extinción.

- Legislación aplicable.

Procedimientos

- Evaluación de la importancia de la prevención y de la protección contra incendios.

- Utilización adecuada de los equipos de extinción de incendios.

- Aplicación correcta de las normas de actuación ante un incendio.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Analizar las medidas de prevención existentes en la actuación contra los factores del triángulo de fuego.

- Estudiar las formas de prevención basadas en la adopción de medidas preventivas.

- Establecer soluciones eficaces a las carencias detectadas para mejorar la prevención contra incendios.

- Conocer la existencia de planes de protección contra incendios.

- Analizar la efectividad de los equipos de detección y alarma.

- Analizar la efectividad de los equipos de protección contra incendios.

UNIDAD 12: PLAN DE EMERGENCIA

CONTENIDOS

Conceptos

- Preámbulo.

- Manual de autoprotección.

- Estructura que debe presentar un plan de emergencia.

- Documentación mínima recomendada.

Procedimientos

- Interpretación de los conceptos expresados en el Manual de autoprotección.

- Análisis del porqué de la necesidad de utilizar la NBE-CPI elegida, el Reglamento y la Ordenanza.

- Identificación de cada una de las situaciones y funciones contenidas en un organigrama que muestre la estructura de un plan de autoprotección.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

- Identificar los puntos de peligro existentes ante un incendio o evacuación.

- Valorar el estado de la instalación en cuanto a los riesgos existentes.

- Justificar las acciones a tomar para corregir los puntos de peligro detectados.

UNIDAD 13: PRIMEROS AUXILIOS A LOS ACCIDENTADOS

CONTENIDOS

Conceptos

- Concepto de primeros auxilios.

- Conducta a seguir ante un accidentado.

- Anatomo-fisiología del aparato circulatorio.

- Hemorragias.

- Tratamiento de las heridas.

- Contusión, esguince, luxación y fractura.

- Reanimación cardio-respiratoria.

- Quemaduras.

Procedimientos

- Evaluación de la importancia de un accidente.

- Auxilio a los accidentados en orden a la gravedad de los mismos.

- Establecimiento del procedimiento específico de ayuda a cada accidentado.

- Aplicación de las técnicas de primeros auxilios.

- Organización de la búsqueda del médico y el traslado de los accidentados.

Actividades de enseñanza-aprendizaje (dirigidas por un profesional de la medicina)

- Analizar las consecuencias de un traslado incorrecto del accidentado.

- Establecer la relación de posiciones y movimientos que ha de realizar cada miembro del grupo.

- Resolver correctamente el simulacro de traslado de un accidentado de columna vertebral.

- Enumerar y ordenar los movimientos a realizar en la aplicación de una reanimación boca-boca.

- Enunciar y ordenar los movimientos que hay que efectuar en la aplicación de una RCP en ambas posiciones.

- Aplicar correctamente en casos simulados ambos tipos de reanimación.

PLANTEAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En una primera aproximación al alumnado, es difícil que éste adquiera la sensibilidad respecto a los conceptos, las actitudes y los procedimientos que se pretenden transmitir en relación a la seguridad. Para vencer esa barrera, es importante motivar a los alumnos con los medios, técnicas, ejemplos, etc. que hagan posible que muestren una predisposición por estos temas.

De esta manera, no todo el alumnado va a responder de la misma manera a determinados análisis como la Ley de prevención de riesgos laborales o al Reglamento de los servicios de prevención por lo árido que resulta el conocimiento de cualquier normativa. Sin embargo, obtendremos  una respuesta positiva si llevamos al alumno/a a través del análisis de situaciones reales de riesgo, ejemplos de accidentes, etc. que una vez expuestos pueda deducir lo que las leyes dictan al respecto.

Todo lo anterior nos lleva a enfrentarnos a una diversidad de alumnado, el cual está condicionado en gran medida por la predisposición particular que presente a la hora de abarcar este módulo profesional. Para ello, el libro contiene ejercicios prácticos y autoevaluaciones, así como multitud de figuras que facilitan el que los alumnos/as se interesen por este módulo.

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

El carácter transversal del módulo de Seguridad en las Instalaciones Eléctricas, tanto en el ciclo de grado medio como en el superior, hace que sus capacidades terminales estén inmersas en la mayoría de las capacidades terminales de los diferentes módulos que componen ambos ciclos.

Por otra parte, la Educación para la Salud es el tema transversal que vértebra este módulo, de forma que su tratamiento se convierte en el fundamento de este curso.

Otros temas transversales se han tratado en la medida que este módulo lo permite, así, a través de la Educación para la igualdad de oportunidades entre personas de distinto sexo se ha intentado evitar que aparezcan tópicos sexistas. La Educación moral y cívica está presente intentando concienciar a los/as alumnos/as de la necesidad de mantener una actitud cívica y respetuosa con los demás para que los mecanismos de seguridad funcionen correctamente. Finalmente, la Educación para el consumidor se puede trabajar incidiendo en la necesidad de utilizar y trabajar con los materiales adecuados, exigiendo la máxima calidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Identificar los derechos y los deberes más relevantes del empleado y de la empresa en materia de seguridad e higiene.

- A partir de un cierto número de planes de seguridad e higiene de diferente nivel de complejidad:

- Relacionar y describir las normas relativas a la limpieza y orden del entorno de trabajo.

- Relacionar y describir las normas sobre simbología y situación física de señales y alarmas, equipos contra incendios y equipos de curas y primeros auxilios.

- Identificar y describir las normas para la parada y la manipulación externa e interna de los sistemas, máquinas e instalaciones.

- Relacionar las normas particulares de cada plan analizado con la legislación vigente, describiendo el desajuste, si lo hubiere, entre las normas generales y su aplicación o concreción en el plan.

- Describir las propiedades y usos de las ropas y los equipos más comunes de protección personal.

- Enumerar los diferentes tipos de sistemas para la extinción de incendios, describiendo las propiedades y empleos de cada uno de ellos.

- Describir las características y finalidad de la señales y alarmas reglamentarias para indicar lugares de riesgo y/o situaciones de emergencia.

- Describir las características y usos de los equipos y medios relativos a curas, primeros auxilios y traslado de accidentados.

- Identificar y describir las causas de los accidentes.

- Identificar y describir los factores de riesgo y las medidas que hubieran evitado el accidente.

- Evaluar las responsabilidades del trabajador y de la empresa en las causas del accidente.