EDITAL

Pregão Presencial nº 25/2018 - Processo Administrativo nº 41/2018

Secretaria Interessada:

SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL (MENOR PREÇO POR LOTE).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de Maio de 2018 as 10h.

PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO APENAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE CONFORME ARTIGO 48, III, DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014, QUE ATENDEREM ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, NO LOTE RESERVADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO (25%).

OS DEMAIS ITENS QUE ULTRAPASSAM O VALOR MENCIONADO NO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 147/2014, SERÃO DE LIVRE PARTICIPAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS, DESDE QUE RESPEITADAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE EDITAL.

O Município de Aparecida, com sede situada a Rua Professor José Borges Ribeiro, 167, Centro, Aparecida/SP, através do Pregoeiro Sr. Domingos Léo Monteiro, nomeado pela Portaria nº. 421/2017 faz saber a todos os interessados, que se encontra aberto o processo licitatório supracitado, a realizar-se no dia 23 de Maio de 2018 as 10h, na sala de reuniões deste Paço. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fizerem parte.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM NECESSÁRIOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E, AMBULATORIO SAÚDE DA MULHER, CENTRO DE SAÚDE (CEMOF) E SAMU E AINDA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE (CEMOF), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) E AS UNIDADES DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA (ESF), PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA-SP, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR MENOR PREÇO POR LOTE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

O presente certame é regulado pela Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93 e nº 8.078/90, Lei Complementar 123/06, Decretos Federais nº 3.555/2000 e nº 6.204/07 e suas alterações posteriores, e pelos dispositivos contidos neste Edital.

1. CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta licitação é o registro de preço para aquisição de materiais de enfermagem necessários para equipar as unidades da estratégia de saúde da família e, ambulatório saúde da mulher, centro de saúde (CEMOF) e SAMU e ainda aquisição de instrumentais para utilização no centro de saúde (CEMOF), centro de especialidades odontológicas (CEO) e as unidades de estratégia da saúde da família (ESF), para utilização em tratamento de pacientes do Município de Aparecida-SP, com critério de julgamento por menor preço por lote, de acordo com especificações constantes no anexo I do edital, que faz parte integrante deste certame.

1.2. A Administração Municipal fixa a estimativa máxima para a aquisição do objeto do certame, em R$ 1.591.081,05 (Hum milhão, quinhentos e noventa e um mil, oitenta reais e cinco centavos), nos termos previstos no Anexo I do presente Edital, que serão suportados por dotações específicas, podendo a Administração Municipal adquirir quantidades/valores maiores ou menores, sempre dentro dos parâmetros de preços contidos neste Edital.

1.3. As dotações orçamentárias a serem utilizadas para efetivação dos pedidos de fornecimento, conforme as necessidades da Administração Municipal são as relacionadas a seguir:

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2322.01

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.301.0701.2322.01

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2332-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.302.0702.2332-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2334-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.302.0702.2334-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2338-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.302.0702.2338-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2340-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.302.0702.2340-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2342-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.302.0702.2342-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2344-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.301.0701.2344-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2348-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.301.0701.2348-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2350-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.301.0701.2350-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2352-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.301.0701.2352-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.305.0705.2360-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.305.0705.2360-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.305.0705.2362-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.305.0705.2362-05

2. CLAÚSULA SEGUNDA - DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados dos ramos de atividade pertinentes ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes neste Edital.

2.2. Esclarecendo ainda, que as empresas interessadas poderão participar ou ofertar propostas ao objeto desta licitação, cujo critério de julgamento será o menor preço por lote.

2.3. Não será permitida nesta licitação a participação de empresas:

a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b) Que em virtude de terem sido declaradas inidôneas, estejam com o direito de licitar ou contratar com a Administração Pública suspensos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si;

d) Estrangeiras que não funcionem no País;

e) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

3. CLAÚSULA TERCEIRA - DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para o credenciamento do representante ou procurador da empresa licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de Representante Legal, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de Procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, também os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante da outorga.

3.2. O Representante Legal ou Procurador, deverá se identificar exibindo documento oficial de identificação que contenha foto (RG, CNH, etc.).

3.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante credenciada.

3.4. A ausência do credenciamento impedirá o licitante de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar aos recursos, ficando a cargo do Pregoeiro as decisões sobre questões não previstas no certame e legislação correlata, sempre em observância aos princípios constitucionais e licitatórios.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. A "Declaração de Pelo Atendimento aos Requisitos de Habilitação", nos termos do modelo estabelecido no Anexo III do presente instrumento convocatório, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2.

4.2. A Proposta e os Documentos para Habilitação deverão ser apresentados, separadamente em 02 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa a identificação da empresa licitante e os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA – SP

ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO”

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA – SP

5. CLÁUSULA QUINTA – DA POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

5.1. É permitida a participação de empresas em consórcio, nos termos previstos no artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/93.

5.2. Não poderá participar do consórcio, empresa ou firma na qual figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios; funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado tanto na Câmara Municipal como na Prefeitura do Município de Aparecida-SP, nos termos também previstos na letra "d" do item 7.4. do presente Edital.

5.3. Não poderá participar ainda do consórcio a que a Cláusula Sexta, pessoa física ou jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como subcontratada de outra licitante.

5.4. A empresa integrante do consórcio não poderá participar isoladamente. Também estará impedida, empresa ou firma na qual figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável técnico ou sócio de empresa consorciada.

5.5. No caso da participação de consórcios, serão exigidas as comprovações de regularidade de cada uma das empresas participantes do consórcio, nos termos previstos nos artigos 28 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93 e ainda nos itens 7.1 até 7.5. do presente Instrumento Convocatório.

5.6. Os consorciandos deverão apresentar também, além dos documentos exigidos no item 6.5., Compromisso de Constituição do Consórcio, através de Escritura Pública ou Documento Particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, bem como a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciando pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação, quando na de execução do contrato dela eventualmente decorrente.

5.7. Em relação ao resultado dos índices financeiros previstos no item 7.3. do presente Instrumento Convocatório (quando for o caso), serão analisados os valores apresentados por cada consorciando e será considerado, para efeito de Habilitação, seu somatório, proporcionalmente à participação de cada empresa na constituição do consórcio.

5.7.1. Não importará em desclassificação do consórcio, a apresentação, por qualquer das empresas dele participantes, de resultado inferior ao requerido, desde que, proporcionalmente, o consórcio tenha atingido o limite total.

5.7.2. O referido nos itens 5.7. e 5.7.2. deverá ser atestado, conforme o caso, por profissional devidamente habilitado, inscrito no CRC - Conselho Regional de Contabilidade, através de documento próprio, que será analisado pela Secretaria Municipal da Fazenda, através do Setor de Contabilidade, nos termos das letras "d" e "f" do item 7.3.

5.8. O prazo de duração do consórcio deverá coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitado, considerando aí, inclusive, a possibilidade de futuras renovações até o prazo estabelecido pela legislação vigente.

5.9. Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o compõem. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação da Prefeitura do Município de Aparecida-SP, visando manter válidas as premissas que asseguraram a Habilitação do consórcio original.

5.10. Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria diferente da de seus integrantes.

5.11. Os consorciandos deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato eventualmente decorrente do presente certame, o Instrumento de Constituição do consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas para autorizar a alienação de bens do ativo fixo, e registrado no órgão oficial competente. O referido instrumento deverá observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas do presente Instrumento Convocatório.

5.12. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira, nos termos previstos no § 1º do artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

6.1. A proposta de preço deverá ser apresentada impressa em língua portuguesa, salvo quando às expressões técnicas de uso corrente, conforme o caso, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas. Sem cotações alternativas, datada e assinada pelo Representante Legal da empresa licitante ou pelo seu Procurador.

6.2. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

6.3. Deverão ser consignados na Proposta:

6.3.1. A razão social da proponente, endereço completo, CEP, telefone/fax, e-mail e CNPJ do licitante;

6.3.2. Valor unitário em algarismos arábicos, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação;

5.3.3. Valor global em algarismos arábicos, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação.

a) O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais;

b) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado.

6.3.4. Descrição dos produtos ou outra especificação do cotado, e em conformidade com o contido no Modelo de Proposta contido no presente instrumento convocatório;

6.3.5. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir de sua apresentação;

6.4. A Proposta deverá estar datada e devidamente assinada pelo representante legal da empresa.

6.5. Descrição dos produtos cotados em conformidade com o descrito no presente instrumento convocatório.

6.5.1. Os produtos deverão ser cotados e descritos nos termos previstos no presente edital, fornecidos em materiais de primeira qualidade e compatíveis com os descritos no Edital.

7. CLÁUSULA SETIMA – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

Para a Habilitação, todos os licitantes, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar a DOCUMENTAÇÃO COMPLETA dentro do envelope nº 2, na seguinte conformidade:

7.1. No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, os licitantes deverão apresentar:

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da Lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

a1) Os documentos descritos no subitem "a" deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;

a2) Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação (número 2), dos documentos referidos no item 6.1., a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto no item 3 deste Edital;

b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, quando a atividade assim o exigir;

c) Os documentos relacionados no subitem "a" não precisarão constar do envelope nº 2 - Documentos para Habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751, de 02 de outubro de 2014), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

c2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 ou Declaração de Isenção ou de Não Incidência assinada pelo Representante Legal do licitante, sob as penas da Lei;

c3) Certidão Negativa de Débitos Mobiliários Municipal ou Certidão Positiva de Débito com efeitos de negativa;

d) Prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa, nos termos do Título VII-A da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943.

6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão Negativa de falência, expedida pelo Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, ou Certidão Positiva de Recuperação Judicial, acompanhada do Plano de Recuperação, já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor (vide NOTA);

NOTA: Nos termos previstos na Súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as empresas que encontrarem-se em recuperação judicial, deverão apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no presente Edital.

b) Comprovação de que a empresa licitante possui patrimônio líquido ou contrato social com valor de, no mínimo, 10% (dez por cento) do(s) item(ns) ao(s) qual(is) formulará a sua proposta de preços e apresentará sua oferta de lances.

7.4. QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL:

a) Atestado de capacidade técnica, no qual comprove desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, equivalentes a, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento), do total estimado a ser realizado, devidamente expedidos em nome da empresa licitante.

b) No caso de pessoa jurídica direito público, os atestados ou certidões deverão ser assinados pelo titular da pasta ou por quem de direito, sob pena de responsabilização documental.

7.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

a) Declaração da empresa licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu Representante Legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho;

b) Declaração de que não há fato impeditivo à sua Habilitação e que está apta para licitar com qualquer órgão público, e de que está ciente que deverá declará-la quando ocorrido, durante o procedimento licitatório ou da execução de eventual Contrato/Ata de Registro de Preços; e ainda, declarar que responde pela veracidade e autenticidade das informações acima prestadas;

c) Declaração sob as penas da Lei, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (catorze) anos, em cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal;

d) Declaração de que o proprietário, ou proprietários da empresa, assim como seus cônjuges, atendem plenamente o disposto no Artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e Artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Aparecida – SP ("O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções").

7.6. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:

7.6.1. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, autenticada por servidor da administração, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação.

7.6.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

7.6.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

7.6.4. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.

6.6.5. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão de processamento do Pregão, acarretará a inabilitação da empresa licitante.

7.6.6. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta nos endereços eletrônicos dos órgãos expedidores na Internet, para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. No horário e local indicado neste Edital, será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de credenciamento das empresas licitantes interessadas em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1.

8.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços (envelope nº 1) e a Documentação para Habilitação (envelope nº 2).

8.3. O julgamento será feito pelo critério de menor preço por lote, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital.

8.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:

8.4.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital.

8.4.2. Que apresentem preço ou vantagem baseada exclusivamente em proposta ofertada pelos demais licitantes.

8.4.3. Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.

8.5. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

7.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

7.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela.

7.6.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes.

8.6.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

8.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço unitário.

8.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

8.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

8.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

8.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta, se isso ocorrer.

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência nos termos da LC 123/2006 e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão.

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1., será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta.

b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas, as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.

8.9.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.9.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1.

a) Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a hipótese prevista no subitem 7.9.4., será declarada a melhor oferta àquela proposta originalmente vencedora da fase de lances;

b) A cota reservada não impede que as ME's e EPP's também participem da cota principal;

c) Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou havendo recusa, as licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocal;

d) Se a mesma empresa vencer o lote reservado e o principal, a contratação de ambas as cotas ocorrerá pelo preço da menor.

8.10. Após a fase de lances, serão desclassificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1., e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.

8.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste Edital.

8.12. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

8.13. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

8.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas neste Edital, através da verificação da documentação apresentada no envelope nº 2.

8.15. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues para habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.

8.16. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos, documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

8.17. Esta Prefeitura Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

8.18. Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor.

8.19. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.

8.20. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os demais presentes ao ato.

8.21. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

9. CLÁUSULA NONA – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o instrumento convocatório do Pregão.

9.2. A petição será analisada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.3. Acolhida a petição contra o instrumento convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

9.4. As petições de verão ser protocoladas junto à Prefeitura do Município de Aparecida-SP, o setor de Protocolo, situado na Rua Professor José Borges Ribeiro, 167. Centro. Aparecida-SP, no horário das 9 (nove) horas até as 17 (dezessete) horas, dirigida à autoridade subscritora do Edital, que proferirá decisão na forma da legislação em vigor.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. Dos atos do Pregoeiro, cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias, que começará a correr a partir do dia útil subsequente à lavratura da ata, em que houver expediente na Prefeitura do Município de Aparecida-SP para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública, importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a Homologação.

10.1.2. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

10.1.3. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento, resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.1.4. Os recursos deverão ser protocolados no setor de Protocolo, situado na Rua Professor José Borges Ribeiro, 167. Centro. Aparecida-SP, no horário das 9 (nove) horas até as 17 (dezessete) horas.

10.1.5. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

10.2. DA ADJUDICAÇÃO:

10.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao Pregoeiro adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

10.2.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

10.3. DA HOMOLOGAÇÃO:

10.3.1. Compete à autoridade competente Homologar o Pregão.

10.3.2. A partir do ato de Homologação, será fixado o início do prazo de convocação da(s) proponente(s) adjudicatária(s) para assinar o Contrato, respeitada a validade de sua(s) proposta(s).

10.3.3. As publicações dos atos oficiais referentes a este Pregão serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e ainda, de forma complementar, no endereço eletrônico da Prefeitura do Município de Aparecida-SP, no endereço www.aparecida.sp.gov.br/licitacoes.

10.3.4. A convocação para a assinatura do Contrato será feita pela mesma maneira descrita no item 9.3.3.

11. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO CONTRATO E PRAZO DE VALIDADE

11.1. O Contrato deverá ser assinado pelos eventuais beneficiários no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A proponente que deixar de fazê-lo no prazo estabelecido, dela será excluída e sofrerá as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

11.2. Colhidas as assinaturas, esta Prefeitura Municipal providenciará a imediata publicação do Contrato.

11.3. O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência por 06 (seis) meses ou até a conclusão da prestação dos serviços contratados.

12. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

12.1. A prestação de serviços, objeto do presente instrumento convocatório, deverão ser efetuadas, conforme pedido emitido pelo Setor de Compras da Prefeitura do Município de Aparecida-SP.

12.2. A licitante vencedora deverá realizar a prestação dos serviços contratados em conformidade com as disposições contidas no presente instrumento convocatório.

12.3. Em caso de inadimplemento, haverá sanções administrativas ou penais para o inadimplente, conforme o caso e nos termos previstos na legislação em vigor.

13. CLÁUSULA DECIMA TECEIRA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogado e não se admitindo reajuste dos preços registrados, salvo nos casos de realinhamento de preços, devidamente comprovado, para a manutenção do equilíbrio econômico, nos termos previstos na legislação em vigor.

14. CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

14.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantidas a defesa prévia e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e demais cominações legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02.

14.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Prefeitura do Município de Aparecida-SP poderá garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. Advertência;

14.2.2.  Rescisão contratual no caso de descumprimento das obrigações, desde que notificado e não tenha solucionado o problema ou corrigido os procedimentos de execução do objeto;

14.2.3. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado;

14.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução parcial;

14.2.5. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução total;

14.2.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

15.2. De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação, será lavrada Ata circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas porventura apresentadas pelos representantes legais presentes.

15.2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria Ata.

15.3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e por todos os demais presentes ao ato.

15.4. O comunicado de abertura de licitação, bem como o resultado do presente certame, será divulgado através de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo,  e no endereço eletrônico da Prefeitura do Município de Aparecida-SP, de forma complementar, no endereço www.aparecida.sp.gov.br/licitacoes.

15.5. Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados e outros relativos à licitação presente, quando necessários, serão formalizados através de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

15.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes que não cheguem a ser abertos serão devolvidos oportunamente, devidamente lacrados, após a celebração do contrato ou do instrumento equivalente.

15.7. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

15.7.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar do ato da sessão pública do Pregão.

15.7.2. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro de Aparecida-SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvados os direitos de recursos às instâncias legais superiores.

15.8. Julgada a licitação após homologada a decisão deste Pregão, a licitante vencedora do certame será notificada para assinatura do Contrato, conforme modelo anexo a este Edital, na presença de 02 (duas) testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito ao ajuste, sem prejuízo das sanções previstas na legislação em vigor.

15.9. É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não atender à convocação para assinar a Contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, nos termos do art. 4º, inciso XVI, da Lei Federal nº 10.520/02, ou revogar a licitação.

15.10. Será vedado à licitante vencedora, ceder, sub-rogar, subcontratar ou transferir o contrato sem autorização prévia, expressa e por escrito, desta Prefeitura.

15.10.1. Em caso de subcontratação expressamente autorizada, a licitante vencedora permanecerá solidariamente responsável pelo fornecimento do objeto licitado, tanto em relação à esta Prefeitura quanto perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e  condições contratuais.

15.11. A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com aparo na legislação que rege o presente certame.

15.12. Integram o presente Edital:

Anexo I – Termo de Referencia;

Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;

Anexo III – Declaração de Ciência das cláusulas do Edital;

Anexo IV - Declaração de inexistência de fato impeditivo;

Anexo V - Declaração de que não emprega menor de dezoito anos;

Anexo VI - Declaração de parentesco;

Anexo VII - Minuta do Contrato;

Anexo VIII – Termo de Ciência e Notificação;

Anexo IX – Cadastro da Autoridade Responsável;

15.13. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser encaminhadas por escrito ao Pregoeiro, através de Protocolo junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura do Município de Aparecida-SP, situado na Rua Professor José Borges Ribeiro, 167. Centro. Aparecida-SP, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para a realização da sessão de processamento do Pregão, no horário das 10 (dez) até as 17 (dezessete) horas.

15.13.1. Não será aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma ou fora do prazo estabelecido.

15.14. No caso de a sessão de processamento do Pregão ter que ser suspensa para almoço ou para continuidade em outra data, será respeitado o horário de almoço entre as 12 (doze) horas até as 14 (catorze) horas e suspensão para continuação em outra data no horário das 17 (dezessete) horas.

15.15. Para assinatura do Contrato resultante desse certame, a Prefeitura do Município de Aparecida convocará as empresas adjudicatárias através de publicação a ser realizada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 64, tendo as referidas empresas o prazo de 3 (três) dias úteis para fazê-lo.

15.15.1. A Prefeitura do Município de Aparecida, em nenhuma hipótese, fará encaminhamento de via do referido Contrato por via postal para assinatura por parte das empresas adjudicatárias.

15.15.2. O não atendimento da convocação para assinatura do Contrato, no prazo estipulado, ensejará a INABILITAÇÃO da empresa adjudicatária, sendo convocada a empresa classificada na posição seguinte e assim, sucessivamente.

Aparecida, ____ de _______ de 2018.

ERNALDO CESAR MARCONDES

Prefeito Municipal

Anexo I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018

1. OBJETO:

1.1. O objeto é o registro de preço para aquisição de materiais de enfermagem necessários para equipar as unidades da estratégia de saúde da família e, ambulatório saúde da mulher, centro de saúde (CEMOF) e SAMU e ainda aquisição de instrumentais, para utilização no centro de saúde (CEMOF), centro de especialidades odontológicas (CEO) e as unidades de estratégia da saúde da família (ESF), para utilização em tratamento de pacientes do Município de Aparecida-SP, com critério de julgamento por menor preço por lote, de acordo com especificações constantes no anexo I do edital, que faz parte integrante deste certame.

1.2. A Administração Municipal fixa a estimativa máxima para a aquisição do objeto do certame, em R$ 1.591.081,05 (Hum milhão, quinhentos e noventa e um mil, oitenta reais e cinco centavos) nos termos previstos no Anexo I do presente Edital, que serão suportados por dotações específicas, podendo a Administração Municipal adquirir quantidades/valores maiores ou menores, sempre dentro dos parâmetros de preços contidos neste Edital.

1.3. As dotações orçamentárias a serem utilizadas para efetivação dos pedidos de fornecimento, conforme as necessidades da Administração Municipal são as relacionadas a seguir:

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2322.01

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.301.0701.2322.01

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2332-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.302.0702.2332-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2334-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.302.0702.2334-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2338-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.302.0702.2338-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2340-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.302.0702.2340-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2342-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.302.0702.2342-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2344-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.301.0701.2344-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2348-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.301.0701.2348-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2350-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.301.0701.2350-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2352-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.301.0701.2352-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.305.0705.2360-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.305.0705.2360-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.305.0705.2362-05

- 01.07.01.3.3.90.30.10.10.305.0705.2362-05

1.4. Os preços médios unitários estabelecidos nesse instrumento constituem preço máximo e sob nenhuma hipótese poderão ser ultrapassados.

1.5. O licitante deverá cotar em todos os itens as quantidades integrais dos mesmos, não sendo aceita a oferta de quantidades inferiores.

1.6. Redução Mínima: 1% (um por cento) do valor unitário/total.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

- Material: ENFERMAGEM

| Item | Descrição do Produto | Ref. | Qt. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abaixador de língua descartável em madeira; pcte com 100 unidades. | PCT | 250 | 7,3933 | 1.848,32 |
| 2 | Adaptador Vacutainer Adulto de uso único - em plástico, transparente, não estéril, para agulha de coleta multipla de sangue a vácuo e tubos de 13 mm e 16 mm, com flange e marca guia - Embalagem: Pacote com 250 unidades. | PCT | 25 | 0,5867 | 14,67 |
| 3 | Agulha descartável 13 x 4,5 B. Tricetado, estéril c/ Ox. Etileno, Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente, Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa, caixa com 100 unidades. | CX | 300 | 18,3033 | 5.490,99 |
| 4 | Agulha descartável 20 x 5,5 B. Tricetado, estéril c/ Ox. Etileno, Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente, Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa, caixa com 100 unidades. | CX | 200 | 18,3033 | 3.660,66 |
| 5 | Agulha descartável 25 x 7 p/ tubo á vácuo, múltipla coleta de sangue à vacuo, siliconizada, Bisel Trifacetado com corte a laser, esterelizada a Óxido de Etileno (ETO), embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel, caixa com 100 unidades. | CX | 150 | 18,3033 | 2.745,50 |
| 6 | Agulha descartável 25 x 7,0 B. Tricetado, estéril c/ Ox. Etileno, Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente, Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa, caixa com 100 unidades. | CX | 200 | 18,3030 | 3.660,66 |
| 7 | Agulha descartável 25 x 8,0 B. Tricetado, estéril c/ Ox. Etileno, Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente, Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa, cx com 100 unidades. | CX | 100 | 18,3033 | 1.830,33 |
| 8 | Agulha descartável 30 x 7,0 B. Tricetado, estéril c/ Ox. Etileno, Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente, Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa, caixa com 100 unidades. | CX | 80 | 18,3033 | 1.464,32 |
| 9 | Agulha descartável 40 x 12,0 B. Tricetado, estéril c/ Ox. Etileno, Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente, Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa, caixa com 100 unidades. | CX | 8.000 | 20,8867 | 167.093,60 |
| 10 | AGULHA GENGIVAL 30GR CURTA - Indicada para aplicação de anestesia, Agulha com bisel trifacetado, cânula altamente flexível siliconizada, estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto, produto de uso único, estéril a óxido de etileno, comprimento: curta: 22mm, cx c/ 100 unidades. | CX | 200 | 73,2167 | 14.643,34 |
| 11 | AGULHA GENGIVEL LONGA - Indicado para aplicação de anestésicos injetáveis, 27G Longa: 38mm, Padrão Internacional de comprimento de cânulas, parede da cânula de menor espessura aumentando as dimensões internas da agulha proporcionando menor trauma e maior conforto, siliconizadas e esterilizadas, bisel trifacetado, aço Inoxidável. cx c/ 100 unidades. | CX | 400 | 77,4400 | 30.976,00 |
| 12 | Álcool Etílico 70 %, hidratado na concentração 70º INPM - desinfetante hospitalar - contendo 1 litro | LIT | 700 | 11,9667 | 8.376,69 |
| 13 | Algodão Hidrófilo em manta fina, macio e absorvente, embalado saco plástico individual 500 gr. | ROL | 100 | 23,0400 | 2.304,00 |
| 14 | Almotolia plástica; 250 ml transparente, resistente, bico reto. | UN | 100 | 6,1033 | 610,33 |
| 15 | Atadura de crepe 10 x 4,5m em algodão c/ 13 fios; não estéril, com elasticidade, malha simples, cor natural, pct. c/ 12 un. | PCT | 1500 | 11,6133 | 17.419,95 |
| 16 | Atadura de crepe 15 x 4,5m em algodão c/ 13 fios; não estéril, com elasticidade, malha simples, cor natural, pct. c/ 12 un. | PCT | 1500 | 17,6033 | 26.404,95 |
| 17 | Atadura de crepe 20 x 4,5m em algodão c/ 13 fios; não estéril, com elasticiade, malha simples, cor natural, pct. c/ 12 un. | PCT | 1200 | 23,2333 | 27.879,96 |
| 18 | Avental descartável com manga, punho com elástico, gramatura especial. Tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico e não estéril. pct c/ 10 un. | PCT | 100 | 24,4033 | 2.440,33 |
| 19 | Avental descartável sem manga, com gramatura especial. Tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico e não estéril. pct c/ 10 un. | PCT | 100 | 22,9967 | 2.299,67 |
| 20 | AVENTAL PLUMBIFERO - Avental padrão 100x600 cm, para proteção de paciente, sem proteção nas costas, equivalência em chumbo de 0,25mm, acabamento em nylon impermeável, | UN | 5 | 821,3333 | 4.106,67 |
| 21 | BABADOR IMPERMEAVEL ODONT - Confeccionado com a mais alta qualidade, impermeável, mais resistente e com maior poder de absorção, tamanho 30 x 40, uma camada de celulose 100% virgem super absorvente e uma camada de filme de polietileno atóxico que impede passagem de líquido, Evitar que o paciente suje sua roupa durante a realização de procedimentos pacote com 100 unidades. | PCT | 50 | 26,9900 | 1.349,50 |
| 22 | Bandagem triangular, destinado ao uso em resgate, indicação universal, confeccionado em tecido cru, tamanho G - dimensões 2,00 x 1,40 x 1,40. | PCT | 150 | 17,6033 | 2.640,50 |
| 23 | Blood Stop Bandagem curativo antiséptico estéril, para procedimentos de pós-punção, redondo , 25 mm de diâmetro, caixa com 500 curativos. | CX | 100 | 42,2400 | 4.224,00 |
| 24 | Caixa porta lâminas de microscopia de exames cipatológicos. | Un | 20 | 36,6100 | 732,20 |
| 25 | Caixa térmica 20 L, parede interna em polipropileno, parede externa e tampa em polietileno e isolamento térmico em poliuretano. | UN | 20 | 182,6667 | 3.653,33 |
| 26 | Caixa térmica 40 L, parede interna em polipropileno, parede externa e tampa em polietileno e isolamento térmico em poliuretano. | UN | 20 | 255,3333 | 5.106,67 |
| 27 | Caixa térmica 80 L, parede interna em polipropileno, parede externa e tampa em polietileno e isolamento térmico em poliuretano. | UN | 10 | 1.836,6667 | 18.366,67 |
| 28 | CAMPO CIRURGICO - Indicado em cirurgias em geral para absorcao de sangue, exsudatos,cirurgias cavitarias como antepato atraumatico de visceras e tecidos, embaladas em envelopes tipo "pouche" composto de papel grau cirurgicoe filme especial que permite transferencia asseptica, produto esteril pelo processo de irradiacao gama, compressa Cirurgica NENE e tecida em quatro camadas de gaze sobrepos--tas, confeccionas com fios 100% algodao, com alca medindo 18 cm.Reg.Anvisa 1022400021 Medidas: 30x30cm. | UN | 200 | 2,7000 | 540,00 |
| 29 | CAMURCA P/ AMALGAMA - Indicado para retirar excesso de mercúrio da liga recém triturada de amálgama, composição: Couro Natural, autoclavável. | UN | 10 | 35,0000 | 350,00 |
| 30 | Cânula de Guedel - kit estojo com 8 cânulas de guedel orofaringeas, PVC atóxico, transparente e inodoro | KIT | 5 | 9,1533 | 45,77 |
| 31 | Categute simples, fio de sutura cirúrgica cat gut simples, estéril, abosorvível, de origem animal com agulha cirúrgica de aço inox 20 mm, caixa com 24 unidades. | CX | 5 | 202,8700 | 1.014,35 |
| 32 | Cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança com NR-32, câmara de refluxo transparente - estéril em Óxido de Etileno, 14 G | UN | 100 | 4,5733 | 457,33 |
| 33 | Cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança com NR-32, câmara de refluxo transparente - estéril em Óxido de Etileno, 16 G | UN | 100 | 4,5733 | 457,33 |
| 34 | Cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança com NR-32, câmara de refluxo transparente - estéril em Óxido de Etileno, 18 G | UN | 400 | 4,5733 | 1.829,32 |
| 35 | Cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança com NR-32, câmara de refluxo transparente - estéril em Óxido de Etileno, 20 G | UN | 650 | 4,5733 | 2.972,64 |
| 36 | Cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança com NR-32, câmara de refluxo transparente - estéril em Óxido de Etileno, 22 G | UN | 500 | 4,5733 | 2.286,65 |
| 37 | Cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança com NR-32, câmara de refluxo transparente - estéril em Óxido de Etileno, 24 G | UN | 400 | 4,5733 | 1.829,32 |
| 38 | Cateter de Oxigênio tipo óculos, embalado individualmente, em PVC, atóxico, siliconado - estéril e descartável. | UN | 100 | 1,8767 | 187,67 |
| 39 | Colar Cervical RN - colar cervical p/ resgate em polietileno, de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal p/ palpação do pulso e p/ palpação e ventilação da nuca. | UN | 10 | 33,7400 | 337,40 |
| 40 | Colar Cervical PP - colar cervical p/ resgate em polietileno, de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal p/ palpação do pulso e p/ palpação e ventilação da nuca. | UN | 20 | 32,4333 | 648,67 |
| 41 | Colar Cervical P - colar cervical p/ resgate em polietileno, de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal p/ palpação do pulso e p/ palpação e ventilação da nuca. | UN | 60 | 32,4333 | 1.946,00 |
| 42 | Colar Cervical M - colar cervical p/ resgate em polietileno, de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal p/ palpação do pulso e p/ palpação e ventilação da nuca. | UN | 40 | 32,4333 | 1.297,33 |
| 43 | Colar Cervical G - colar cervical p/ resgate em polietileno, de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal p/ palpação do pulso e p/ palpação e ventilação da nuca. | UN | 40 | 32,4333 | 1.297,33 |
| 44 | Coletor de material perfurocortante 7 lts - fabricado em papelão ondulado, descartável, de uso único, de acordo c/ NBR 13853. | UN | 700 | 8,9567 | 6.269,69 |
| 45 | Coletor de material perfurocortante 13 lts - fabricado em papelão ondulado, descartável, de uso único, de acordo c/ NBR 13853. | UN | 500 | 11,6433 | 5.821,65 |
| 46 | Coletor de urina – Sistema Fechado c/ capacidade 2.000 ml, estéril, fabricado em PVC, com tubo extensor transparente, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação; descartável, de uso individual e por procedimento; | UN | 200 | 9,6233 | 1.924,66 |
| 47 | Coletor Universal 80ml, não estéril, transparente, graduado, confeccionado em polipropileno, tampa branca e/ rosca, c/ pá. | UN | 10000 | 1,5433 | 15.433,00 |
| 48 | Coletor Universal 80ml, estéril, transparente, graduado, confeccionado em polipropileno, tampa vermelha e/ rosca, sem pá. | UN | 5000 | 1,6633 | 8.316,50 |
| 49 | Compressa de gaze algodonada 15 cm x 30 - estéril, descartável, absorvente. | UN | 1000 | 4,5133 | 4.513,30 |
| 50 | Compressa gaze estéril 7,5 x 7,5, 11 fios, altamente absorvente, branco, isento de amido, alvejantes óticos, corantes, substâncias gordurosas ou qualquer outros componentes que possam trazer riscos, produto odonto-médico-hospitalar e indicado para cirurgias, absorção de sangue, líquidos ou secreções, e curativos em geral. | UN | 300.000 | 1,1933 | 357.990,00 |
| 51 | Compressa gaze não estéril 7,5 x 7,5, pacote com 500 unidades, 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras. | PCT | 700 | 29,7933 | 20.855,31 |
| 52 | CONE DE GUTA PERCHA Nº25 CX C/120 UN - Ideal para obturação após instrumentação com o sistema ProTaper, pois possui a mesma conicidade das limas, sendo a mais indicada para obturação com a técnica de cone único, Matéria prima selecionada que oferece alta qualidade no produto final, radiopaco, comprimento: 28mm. | CX | 10 | 44,0900 | 440,90 |
| 53 | CONE DE PAPEL 1ª SERIE CX C/180 UN - Indicado para secagem de canais instrumentados com limas manuais.pontas de Papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e esterilidade, apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterilização antes do uso, aumentando a produtividade e a segurança, pré-esterilizadas por raios gama. | CX | 20 | 44,0900 | 881,80 |
| 54 | CONE DE PAPEL Nº25 CX C/180 UN - Secagem de condutos radiculares, alto poder de absorção, são estéreis, feitos manualmente o que permite maior precisão na calibragem dos cones. | CX | 20 | 44,0900 | 881,80 |
| 55 | CONE GUTA PERCHA 1ª SERIE CX C/ 120 UN - Indicados como obturadores de canais radiculares, demonstram ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, alta qualidade no produto final, radiopaco, facilidade de visualizar a imagem em raio X. | CX | 20 | 44,0900 | 881,80 |
| 56 | CONE GUTA PERCHA 2ª SERIE CX C/ 120 UN - Indicados como obturadores de canais radiculares, demonstram ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, alta qualidade no produto final, radiopaco, facilidade de visualizar a imagem em raio X. | CX | 20 | 44,0900 | 881,80 |
| 57 | CONE GUTA PERCHA RS CX C/ 120 unidades - Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais, indicada para uso na técnica de condensação lateral, auxiliares na obturação de canais radiculares,permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares, fácil de introduzir no canal, firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal, biocompativel. | CX | 20 | 44,0900 | 881,80 |
| 58 | CONE PAPEL 2ª SERIE CX C/180 UN - Pontas confeccionadas com os melhores papéis absorventes importados, garantindo assim, um alto poder de secagem dos condutos radiculares, possuem rigidez adequada e alta resistência à desintegração, indicado para secagem de canais instrumentados com limas manuais, confeccionadas com papéis muito absorventes: garantem alto poder de secagem dos condutos radiculares, oferecem rigidez adequada, alta resistência à desintegração, perfeita conformação. | CX | 20 | 44,0900 | 881,80 |
| 59 | CREME DENTAL GRANDE 90GR - Reparar a desmineralização inicial do esmalte, prevenir contra a cárie, prevenir a formação do tártaro. | UN | 100 | 2,8600 | 286,00 |
| 60 | CREME DENTAL PQ 50GR - Reparar a desmineralização inicial do esmalte, prevenir contra a cárie, prevenir a formação do tártaro. | UN | 3000 | 2,2667 | 6.800,10 |
| 61 | Eletrodo c/ conector p/ desfibrilador adulto, compatível c/ DEA. | UN | 50 | 1.215,5000 | 60.775,00 |
| 62 | Eletrodo c/ conector p/ desfibrilador infantil, compatível c/ DEA. | UN | 20 | 1.215,5000 | 24.310,00 |
| 63 | Equipo macrogotas para infusão de soluções parenterais estéril - utilizado p/ infusão de soluções/líquidos paraentais estéries c/ ou sem medicamentos, fabricado em PVC flexiível incolor, estéril em Óxido de Etileno (ETO), c/ pinça role e corta fluxo, injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmar gotejadora c/ respiro de ar, c/ filtro hidrófogo e bacteriológico, atóxico e apirogênico, tubo de 1,50m c/ ponta perfurante e tampa protetora, descartável e de uso único. | UN | 6.000 | 2,1467 | 12.880,20 |
| 64 | Equipo Multivias (2 Vias) c/ Clamp - extensão dupla em PVC cristal - Clamp em cores diferentes - conector Luer Fêmea com tampa rosqueável - conexão Luer p/ dispositivo de acesso venoso, conexão distal p/ dispositivo de acesso venoso no paciente pode ser Luer Slip ou Luer Lock, estéril: esterelizado em Óxido de Etileno (ETO), fabricado em PVC flexível, tubo de 18 cm, conector tipo Luer Slip universal, pinça rolete e corta-fluxo, câmara gotejadora flexível, atóxico e apirogêncio, descartável e de uso único. | UN | 6.000 | 2,4300 | 14.580,00 |
| 65 | Escova cervical descartável, composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. | UN | 5.000 | 0,7167 | 3.583,50 |
| 66 | ESCOVA DE DENTE ADULTO - Escovação adequada na boca, limpando os cantos de difícil acesso dos dentes, auxiliando para uma boca devidamente limpa e bem cuidada, fácil e prática para manusear a escova tem pescoço flexível único absorve a pressão exagerada da escovação, limpando eficazmente sem machucar a gengiva. | UN | 1500 | 1,6667 | 2.500,05 |
| 67 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL - Escovação adequada na boca, limpando os cantos de difícil acesso dos dentes, auxiliando para uma boca devidamente limpa e bem cuidada, fácil e prática para manusear a escova tem pescoço flexível único absorve a pressão exagerada da escovação, limpando eficazmente sem machucar a gengiva. | UN | 3000 | 1,3100 | 3.930,00 |
| 68 | ESCOVA ROBSON - Indicada para profilaxia e micro-abrasão, fabricada em cerdas de Nylon ultra flexivel com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. | UN | 10 | 2,3833 | 23,83 |
| 69 | Esparadrapo impermeável; med. 10 cm x 4,5 m - composto de tecido 00% algodão, c/ resina acrílica, impermeabilizante, massa à base de borracha natural, Óxido de Zinco e resinas, apresenta bordas serrilhadas que favorecem o corte sem a necessidade de instrumentos, c/ flexibilidade, ótima fixação, resistência e impermeabilidade. | ROL | 240 | 17,2800 | 4.147,20 |
| 70 | Espátula de Ayres ginecológica descartável, uso único, não estéril, medida aproximada 18 cm x 0,9 cm, pct. c/ 100 un. | PCT | 30 | 13,1100 | 393,30 |
| 71 | Espéculo vaginal estéril; tam. M, produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. | UN | 2.000 | 2,9800 | 5.960,00 |
| 72 | Espéculo vaginal estéril; tam. P, produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. | UN | 3.000 | 2,6233 | 7.869,90 |
| 73 | Extensor p/ oxigênio 200 cm - tubo extensor p/ oxigênio, destina-se a prolongar a tubulação de pacientes usuários de cateter tipo sonda, confeccionada em tubo PVC, com conector anelado flexível em PVC, esterelizado por Óxido de Etileno, embalado em PGC. | UN | 10 | 3,9333 | 39,33 |
| 74 | FILME PERIAPICAL P/ RX ODONTOLOGICO CX C/150 - Indicado para tomadas radiográficas intra-orais (filme 3x4cm), processamento manual ou automático. | CX | 10 | 274,0833 | 2.740,83 |
| 75 | FILME PLASTICO DE PVC - Utilizado para embalar e proteger diante das mais diversas necessidades, atendendo o segmento odontológico, doméstico, automotivo, estético, industrial, entre outros, rolo. | ROL | 20 | 100,0000 | 2.000,00 |
| 76 | Fio de sutura estéril mononylon 3,0 c/ agulha 30 mm, monofilamentar, estéril, composto por polímeros, alifáticos de cadeia longa, com fio tingido de preto ou verde p/ aumentar a visibilidade no tecido, indicados p/ ligações ou aproximações em tecido lisos em geral, caixa c/ 24 unidades. | CX | 10 | 83,4167 | 834,17 |
| 77 | Fio de sutura estéril mononylon 4,0 c/ agulha 20 mm, monofilamentar, estéril, composto por polímeros, alifáticos de cadeia longa, com fio tingido de preto ou verde p/ aumentar a visibilidade no tecido, indicados p/ ligações ou aproximações em tecido lisos em geral, caixa c/ 24 unidades. | CX | 10 | 83,4167 | 834,17 |
| 78 | FIO DENTAL - Indicada para a higiene diária, Fio c/ 100m. | UN | 100 | 3,8133 | 381,33 |
| 79 | Fio de sutura estéril mononylon 5,0 c/ agulha 30 mm, , monofilamentar, estéril, composto por polímeros, alifáticos de cadeia longa, com fio tingido de preto ou verde p/ aumentar a visibilidade no tecido, indicados p/ ligações ou aproximações em tecido lisos em geralcaixa c/ 24 unidades. | CX | 10 | 83,4167 | 834,17 |
| 80 | FIO NYLON 3.0 AGULHADO - sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolor ou de coloração preta, providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox, cx c/ 24 unidades. | CX | 50 | 83,4167 | 4.170,84 |
| 81 | FIO NYLON 4.0 AGULHADO - sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolor ou de coloração preta, providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox, cx c/ 24 unidades. | CX | 100 | 83,4167 | 8.341,67 |
| 82 | FIO SEDA 3.0 AGULHADO - O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos, fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada, esterilizado em Raio Gama, as agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura, atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio, uso exclusivo em Odontologia, cx c/ 24 unidades. | CX | 50 | 83,4167 | 4.170,84 |
| 83 | FIO SEDA 4.0 AGULHADO - O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos, fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada, esterilizado em Raio Gama, as agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura, atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio, uso exclusivo em Odontologia, cx c/ 24 unidades. | CX | 50 | 83,4167 | 4.170,84 |
| 84 | Fita para Autoclave 1,9 mm X 55 m, para identificação de pacotes embalados com não-tecido e outros descartáveis esterilizados a vapor; especialmente desenvolvida para identificação e lacre dos pacotes embalados com não-tecido e outras embalagens descartáveis esterilizadas a vapor, possui listras que mudam de cor após ser utilizada nas etapas de esterilização de autoclavagem. * Validade: 2 anos. | ROL | 100 | 6,9100 | 681,00 |
| 85 | Fitas microporosas, hipoalergênicas e livres de látex - fita hipoalergências tradicional, indicada principalmente p/ peles sensíveis e frágeis, com dorso de não tecido de rayon e viscose, indicada p/ curativos em geral, que precisem de trocas frequentes - rolo 25 mm x 10 m | ROL | 700 | 5,4800 | 3.836,00 |
| 86 | Fitas microporosas, hipoalergênicas e livres de látex - fita hipoalergências tradicional, indicada principalmente p/ peles sensíveis e frágeis, com dorso de não tecido de rayon e viscose, indicada p/ curativos em geral, que precisem de trocas frequentes - rolo 50 mm x 10 m | ROL | 100 | 10,9633 | 1.096,33 |
| 87 | Fita adesiva hospitalar crepe 16 mm x 50 m, composta de resina e borracha, resistência ao estiramento, boa adesão em diversos tipos de superfície e materiais. | ROL | 800 | 4,2900 | 3.432,00 |
| 88 | Fixador celular, especialmente desenvolvido para fixar e preservar o esfregaço celular em lâmina, de aplicação simples, atende especificações técnicas dos profissionais da área, sistema aerosol 100 ml - composição: alcool etílico, Polietileno Glicol, Água Purificada, Propelente Butano. | UN | 50 | 20,4967 | 1.024,84 |
| 89 | FIXADOR P/ RX ODONTOLOGICO - Indicado para o processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais, composição: água, tiossulfato de amônio e tiocianato de amônio, forma física: líquido, cor: incolor. | UN | 50 | 26,9300 | 1.346,50 |
| 90 | Garrote tubo latex natural, grande flexibilidade e alongamento, aplicação p/ produtos médico hospitalares e odontológicos; p/ prender a circulação, diminuindo o fluxo sanguíneo - ref. 206, 12,8 mm x 8 mm, metro | MET | 30 | 80,0800 | 2.402,40 |
| 91 | Garrote c/ auto trava e regulagem de tensão - confeccionado em tecido elástico e trava de segurança de plástico, trava c/ 2 estágios: alívio e retirada, antialérgico. | UN | 50 | 35,7500 | 1.787,50 |
| 92 | Gel p/ ultrassonografia GL 5 kg, desenvolvido para realização do contato entre a pele e o equipamento, com o objetivo de acoplar corretamente eletrodos e cabeçotes e ainda realizar a condução da energia aplicada. Composto por Polímero Carboxivinílico, Imidazolidil uréia, Metil parabeno, 2 amino, 2 metil, 1 propanol (AMP) e Água deionizada, possui o Ph neutro que varia de 6,5 a 7,0. | GAL | 50 | 54,3400 | 2.717,00 |
| 93 | GESSO COMUM PCTE C/ 1 KG - Indicado para uso nos procedimentos de moldagem, cor: Branco. | PCT | 50 | 8,3400 | 417,00 |
| 94 | GESSO PEDRA PCTE C/ 1 KG - facilidade na espatulação, melhor escoamento, pasta mais FLUIDA para o enchimento do molde, obtendo melhor espalhamento do Gesso em suas cavidades,não necessitando de vibração, obtendo menor tempo para enchimento dos moldes, menor consumo de água e maior resistência mecânica. | PCT | 50 | 11,9167 | 595,84 |
| 95 | GESSO PEDRA TIPO III PCTE C/ 1 KG - Indicado para uso em odontologia e prótese dentária, excelente resistência mecânica, menor consumo de água e maior resistência mecânica, menor tempo para enchimento dos moldes, melhor Facilidade na espatulação. | PCT | 50 | 11,9167 | 595,84 |
| 96 | GORRO DESCARTAVEL PCTE C/ 100 UN - Indicado para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza, fabricada em não tecido spunbonded 100 % polipropileno utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, permitem uma maior respirabilidade do couro cabeludo devido à matéria prima utilizada e maior conforto durante sua utilização; hipoalergênicas, são encontradas no tamanho 45 x 52 cm; possuem elástico revestido. | PCT | 500 | 14,3000 | 7.150,00 |
| 97 | Histerômetro Estéril Descartável - indicado p/ medição entre o orifício externo do colo do útero ao fundo da cavidade, fabricado em poliestireno, na cor branca, possui segmento centimetrado de 15 cm, sendo a graduação de 4 a 15 cm, c/ anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo da haste cilíndrica, comprimento total 25 cm, estéril por Óxido de Etileno (ETO), embalado em envelope de papel grau cirúrgico e filme poliestileno/polipropileno. | UN | 50 | 100,0000 | 5.000,00 |
| 98 | Imobilizador de Cabeça tipo Head Block - imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada, impermeável, propicia imobilização p/ cabeça e região cervical, contém tirantes de fixação p/ testa e queixo, com pontos p/ ventilação de saída de líquido pelo ouvido, validade indeterminada, produto não perecível, na cor amarelo e preto. | UN | 50 | 278,8500 | 13.942,50 |
| 99 | Kit micro nebulizador/Inalação adulto oxigênio - conjunto completo c/ micro nebulizador, extensão c/ conector p/ ar comprimido ou oxigênio, p/ inalação de compostos medicamentos, juntamente c/ inaladores NS, máscara adulto, de fácil limpeza e prático manuseio, contendo 01 máscara plástica adulta NS, 01 unidade nebulizadora, 01 extensão, 01 elástico. | KIT | 50 | 24,7867 | 1.239,33 |
| 100 | Kit micro nebulizador/Inalação infantil oxigênio - conjunto completo c/ micro nebulizador, extensão c/ conector p/ ar comprimido ou oxigênio, p/ inalação de compostos medicamentos, juntamente c/ inaladores NS, máscara adulto, de fácil limpeza e prático manuseio, contendo 01 máscara plástica infantil NS, 01 unidade nebulizadora, 01 extensão, 01 elástico | KIT | 20 | 24,7867 | 495,73 |
| 101 | Kit Parto p/ resgate - contendo 01 maleta plástica, 01 bisturi descartável nº 21, 01 campo cirúrgico tamanho 45x50, 01 compresso tipo Zoobec 10x15, 01 compresso tipo Zoobec 30x15, 01 luva cirúrgica nº 7,5, 01 luva cirúrgica nº 8,5, 02 prendedores umbilical, 01 pulseira de identifacação, 01 saco de expurgo hospitalar, 02 compressas estéril 7,5x7,5 c/ 10 inidades, 01 avental descartável, 01 máscara cirúrgica. | KIT | 10 | 86,9933 | 869,93 |
| 102 | Kit Queimados - contendo 01 maleta plástica, 02 unidades coberto térmico aluminizado 2,10 x 1,40, 02 rolos de atadura de Rayon 7,5cm x 7,5, 02 peças protetor p/ queimadura 0,50 x 0,50 cm, 02 pares de luva descartável. | KIT | 20 | 119,8833 | 2.397,67 |
| 103 | Kit Tirantes p/ Prancha de resgate - cinto p/ prancha de resgate em nylon resistente c/ peças coloridas, fecho em nylon modelo Tic-Tac de alta resistência e material p/ uso no Raio-X. | KIT | 50 | 59,5833 | 2.979,17 |
| 104 | Lâmina descartável de bisturi esterilizada nº 11, confeccionadas em aço carbono, esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado, utilizadas p/ corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos, grande resistência à corrosão e perda de afiação, caixa c/ 100 unidades. | CX | 200 | 54,3833 | 10.876,66 |
| 105 | Lâmina descartável de bisturi esterilizada nº 15, confeccionadas em aço carbono, esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado, utilizadas p/ corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos, grande resistência à corrosão e perda de afiação, caixa c/ 100 unidades. | CX | 180 | 54,3833 | 9.788,99 |
| 106 | Lâmina descartável de bisturi esterilizada nº 21, confeccionadas em aço carbono, esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado, utilizadas p/ corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos, grande resistência à corrosão e perda de afiação, caixa c/ 100 unidades. | CX | 30 | 54,3833 | 1.631,50 |
| 107 | Lâmina microscopia 26 X 76 mm ponta fosca, c/ alto padrão de qualidade e transparência, espessura: 1mm a 1,2mm, dimensões: 26mm x 76mm, cx c/ 50 un. | CX | 100 | 8,8367 | 883,67 |
| 108 | Lanterna Clínica - lâmpada LED premium super brilhante, luz LED localizada, corpo de metal de alt resistência, clips de segurança de metal p/ fixar no bolso ou na pasta, interruptor emborrachado na parte superior, alta resistência, excelente iluminação p/ curtas distâncias, luz branca brilhante, lâmpada não aquece. | UN | 5 | 19,2600 | 96,30 |
| 109 | LENCOL DE BORRACHA P/ ENDODONTIA CX C/ 26 UN - O lençol de borracha é indicado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação, ençol de borracha mentolado, produzido de látex natural, indicado para trabalhos com fotografia devido a cor do lençol ser preto e ter um bom contraste na foto, isento de pó | CX | 5 | 47,5867 | 237,93 |
| 110 | Lençol de papel descartável; med. 50 cm x 50 m - indicado p/ cobrir macas, camas e superfícies p/ proteção contra contato direto de pessoas c/ locais de uso comum, ideal p/ área médica, estética, hospitalar, não estéril, uso único. | ROL | 1.000 | 10,1967 | 10.196,70 |
| 111 | Lençol descartável c/ elástico - produto descartável, c/ elástico, branco, confeccionado em TNT ( tecido não tecido), 100% polipropileno, atóxico - Tamanho 2,0 m x 0,90 cm - pacote c/ 10 unidades. | PCT | 100 | 27,1900 | 2.719,00 |
| 112 | Líquido de Dakin, fr c/ 1l, destinado como antisséptico local, para curativo de feridas e úlceras. Utilizado em odontologia na irrigação de canais desvitalizados, radiculares,ação química de solvência de tecidos, característica físico-química de baixa tensão superficial - Ação bactericida; - Ação antisséptica; - | LIT | 150 | 11,1033 | 1.665,50 |
| 113 | Luva cirúrgica descartável estéril; tam. 7,0, fabricada em látex; com pó bio absorvível; formato anatômico; esterilizada por radiação Gama; superfície lisa; micro texturizada na ponta dos dedos; embalada em envelope contendo 01 par de luvas; | PAR | 500 | 2,9467 | 1.473,35 |
| 114 | Luva cirúrgica descartável estéril; tam. 7,5, fabricada em látex; com pó bio absorvível; formato anatômico; esterilizada por radiação Gama; superfície lisa; micro texturizada na ponta dos dedos; embalada em envelope contendo um par de luvas; | PAR | 800 | 2,9467 | 2.357,36 |
| 115 | Luva cirúrgica descartável estéril; tam. 8,0, fabricada em látex; com pó bio absorvível; formato anatômico; esterilizada por radiação Gama; superfície lisa; micro texturizada na ponta dos dedos; embalada em envelope contendo um par de luvas; | PAR | 500 | 2,9467 | 1.473,35 |
| 116 | Luva cirúrgica descartável estéril; tam. 8,5, fabricada em látex; com pó bio absorvível; formato anatômico; esterilizada por radiação Gama; superfície lisa; micro texturizada na ponta dos dedos; embalada em envelope contendo um par de luvas; | PAR | 500 | 2,9467 | 1.473,35 |
| 117 | Luva p/ procedimento G, latéx natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho), ambidestra, não estéril, atóxica e apirogência, descartável e de uso único - Caixa c/ 100 unidades | CX | 200 | 43,0533 | 8.610,66 |
| 118 | Luva p/ procedimento M, latéx natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho), ambidestra, não estéril, atóxica e apirogência, descartável e de uso único - Caixa c/ 100 unidades | CX | 300 | 43,0533 | 12.915,99 |
| 119 | Luva p/ procedimento P, latéx natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho), ambidestra, não estéril, atóxica e apirogência, descartável e de uso único - Caixa c/ 100 unidades | CX | 400 | 43,0533 | 17.221,32 |
| 120 | Luva p/ procedimento PP, latéx natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho), ambidestra, não estéril, atóxica e apirogência, descartável e de uso único - Caixa c/ 100 unidades | CX | 400 | 43,0533 | 17.221,32 |
| 121 | Luva Plástica Transparente - luva descartável em polietileno de alta densidade, individual, ambidestra, transparente, atóxica, não perecível, apropriada p/ uso médico hospitalar e pequenos tratamentos, tamanho único - pacote com 100 unidades. | PCT | 200 | 43,0533 | 8.610,66 |
| 122 | Manta Coberto Térmico (coberto térmico aluminizado) - usado p/ manter o aquecimento da vítima, desenvolvida em polietileno aluminizado, isolamento térmico de baixo peso, mantém o calor interno e reflete o calor externo, a prova de água e vento, resistente ao atrito com o solo, idela p/ resgate, | UN | 400 | 11,5567 | 4.622,68 |
| 123 | Máscara descartável c/ elástico, máscara branca, descartável e hipoalergênica, tripla camada com filtro de retenção bacteriana, clipe nasal revestido, de fácil ajuste, para total conforto e proteção, gramatura: 58 gramas, pacote com 100 unidades. | PCT | 200 | 11,7833 | 2.356,66 |
| 124 | Máscara para oxigênio de alta concentração adulto (com reservatório) - contém bolsa reservatória de O², confeccionada em material plástico transparente s/ látex, c/ válvula anti-refluxo, mangueira flexível p/ O², lâmina de alumínio p/ ajuste do nariz e elástico p/ fixação na cabeça, não estéril,atóxica. | UN | 50 | 65,7133 | 3.285,67 |
| 125 | Máscara para oxigênio de alta concentração infantil (com reservatório) - contém bolsa reservatória de O², confeccionada em material plástico transparente s/ látex, c/ válvula anti-refluxo, mangueira flexível p/ O², lâmina de alumínio p/ ajuste do nariz e elástico p/ fixação na cabeça, não estéril,atóxica. | UN | 30 | 65,7133 | 1.971,40 |
| 126 | Máscara de proteção nº 95 - indicada p/ proteção das vias respiratórias contra peiras, névoas e fumos até 10 vezes o seu limite de tolerância, c/ tiras ajustáveis a todos os tipos de cabeça, fácil manuseio e colocação, confortável, aprovada pelo Ministério do Trabalho, clipe de material flexível sem memória, elástico ajustável preso às presilhas, sem válvulas, embalado individualmente, descartável. | UN | 50 | 6,8000 | 340,00 |
| 127 | Óculos de segurança (Proteção) - lentes em policarbonato c/ tratamento anti-riscos, abas laterais de proteção c/ hastes reguláveis, resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos, proteção contra Raios UVA e UVB, apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, haste tipo espátula c/ ajuste de comprimento p/ melhor adaptação ao rosto do usuário. | UN | 50 | 8,8367 | 441,84 |
| 128 | PAPEL CARBONO DUPLA FACE - Indicado para o ajuste oclusal em situações fixas, marca em superfície úmida, pressão forte: marcação escura, pressão fraca: marcação clara, cx c/ 300 unidades. | CX | 50 | 4,0800 | 204,00 |
| 129 | Papel ECG 21 mm x 30 m termo-sensível - térmico milimetrado, de alta qualidade, c/ sensibilidade p/ impressão térmica c/ excelente fixação. | ROL | 100 | 13,0000 | 1.300,00 |
| 130 | Papel ECG 48 mm x 20 m termo-sensível - térmico milimetrado, de alta qualidade, c/ sensibilidade p/ impressão térmica c/ excelente fixação | ROL | 100 | 5,2100 | 521,00 |
| 131 | Papel ECG 58 mm x 20 m termo-sensível - térmico milimetrado, de alta qualidade, c/ sensibilidade p/ impressão térmica c/ excelente fixação | ROL | 100 | 7,9300 | 793,00 |
| 132 | Papel grau cirúrgico 20 cm, rolo c/ 100 m -bobinas lisas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliester/polipropileno), indicado p/ esterilização em autoclave ou óxido de etileno, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismos, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência do filme azul que permite a visualização do material embalado, possui selagem multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado, dotado de indicadores químicos que mudam a cor após o processo de esterilização, possui indicador de sentido correto de abertura de embalagem, a impressão sistua-se na área externa de esterilização evitando a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado, apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento | ROL | 50 | 192,6100 | 9.630,50 |
| 133 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - ODONTO - Papel toalha interfolha, 00% Celulose, 2 Dobras, produto não perecível. | PCT | 200 | 15,8600 | 3.172,00 |
| 134 | Parafina granulada 1 kg - Composta de hidrocarbonetos alifáticos saturados, misturados a hidrocarnonetos parafínicos c/ baixo percentual de hidrocarbonetos poliaromáticos, produzida p/ uso externo, com embalagem plástica p/ armazenamento, p/ tratamentos termoterápicos, em barra de 01 KG. | KG | 50 | 20,0000 | 1.000,00 |
| 135 | PLACA DE VIDRO - Indicada para manipulação de resinas e outras substâncias pastosas em tratamentos dentários, confeccionado em Vidro Polido, formato Retangular, possui cantos arredondadas. | UN | 10 | 15,2267 | 152,27 |
| 136 | PLACA VIDRO DESPOLIDA - Indicado para espatulação de materiais, validade: Indeterminada, placa despolida. | UN | 5 | 22,6600 | 113,30 |
| 137 | PROTETOR PLUMBIFERO P/ TIREOIDE - Proteção do paciente em radiografia periapical, acabamento: Polykroy especial, fitas de nylon e velcro. | UN | 5 | 111,0333 | 555,17 |
| 138 | Punch dermatológico p/ biópsia 2 mm - com haste plástica fabricada em poliestireno, multifacetada na sua metade superior, c/ lâmina cilindrica em aço inox, c/ tampa protetora fabricada em poliestireno transparente, estéril por Óxido de Etileno (ETO), embalado em papel cirúrgico e filme em polietileno/prolipropileno, descartável. | UN | 50 | 38,5200 | 1.926,00 |
| 139 | Punch dermatológico p/ biópsia 3 mm - com haste plástica fabricada em poliestireno, multifacetada na sua metade superior, c/ lâmina cilindrica em aço inox, c/ tampa protetora fabricada em poliestireno transparente, estéril por Óxido de Etileno (ETO), embalado em papel cirúrgico e filme em polietileno/prolipropileno, descartável. | UN | 50 | 38,5200 | 1.926,00 |
| 140 | Punch dermatológico p/ biópsia 4 mm - com haste plástica fabricada em poliestireno, multifacetada na sua metade superior, c/ lâmina cilindrica em aço inox, c/ tampa protetora fabricada em poliestireno transparente, estéril por Óxido de Etileno (ETO), embalado em papel cirúrgico e filme em polietileno/prolipropileno, descartável. | UN | 50 | 38,5200 | 1.926,00 |
| 141 | Punch dermatológico p/ biópsia 5 mm - com haste plástica fabricada em poliestireno, multifacetada na sua metade superior, c/ lâmina cilindrica em aço inox, c/ tampa protetora fabricada em poliestireno transparente, estéril por Óxido de Etileno (ETO), embalado em papel cirúrgico e filme em polietileno/prolipropileno, descartável. | UN | 50 | 38,5200 | 1.926,00 |
| 142 | Punch dermatológico p/ biópsia 6 mm - com haste plástica fabricada em poliestireno, multifacetada na sua metade superior, c/ lâmina cilindrica em aço inox, c/ tampa protetora fabricada em poliestireno transparente, estéril por Óxido de Etileno (ETO), embalado em papel cirúrgico e filme em polietileno/prolipropileno, descartável. | UN | 50 | 38,5200 | 1.926,00 |
| 143 | Reanimador manual neonatal - reanimador (ressuscitador) manual tipo AMBU (silicone) neonatal, fabricado em silicone c/ alta qualidade, alça integrada p/ fixar o reanimador na mão do operador facilitando sua compressão, totalmente livre de látex, auto inflável c/ pop off, válvula unidirecional transparente c/ membrana de segurança, balão em silicone auto inflávelcom pop off, reservatórios de O² com vávula, máscaras faciais de silicone translúcidas, formato anatômico. | UN | 3 | 441,8700 | 1.325,61 |
| 144 | Reanimador manual infantil - reanimador (ressuscitador) manual tipo AMBU (silicone) neonatal, fabricado em silicone c/ alta qualidade, alça integrada p/ fixar o reanimador na mão do operador facilitando sua compressão, totalmente livre de látex, auto inflável c/ pop off, válvula unidirecional transparente c/ membrana de segurança, balão em silicone auto inflávelcom pop off, reservatórios de O² com vávula, máscaras faciais de silicone translúcidas, formato anatômico. | UN | 3 | 441,8700 | 1.325,61 |
| 145 | Reanimador manual adulto - reanimador (ressuscitador) manual tipo AMBU (silicone) neonatal, fabricado em silicone c/ alta qualidade, alça integrada p/ fixar o reanimador na mão do operador facilitando sua compressão, totalmente livre de látex, auto inflável c/ pop off, válvula unidirecional transparente c/ membrana de segurança, balão em silicone auto inflávelcom pop off, reservatórios de O² com vávula, máscaras faciais de silicone translúcidas, formato anatômico. | UN | 5 | 441,8700 | 2.209,35 |
| 146 | REGUA MILIMETRADA DE INOX P/ ENDODONTIA - Destinada para endodontia, para conferência do comprimento de trabalho do instrumento endodôntico, a fim de se evitar erros de interpretação e mensuração que comprometam o êxito da terapia endodôntica, confeccionado em aço inox. | UN | 5 | 22,0933 | 110,47 |
| 147 | REVELADOR ( RX ) - Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme, composição: Sulfito de sódio, pronto uso. | UN | 40 | 25,3800 | 1.015,20 |
| 148 | ROLETE DE ALGODAO - Indicado para afastamento da bochecha e absorção de líquidos em tratamento odontológico, fabricado em 100% fibras de algodão, possui formato cilíndrico, pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama. | PCT | 500 | 3,4000 | 1.700,00 |
| 149 | SACO PLASTICO PARA SACOLE - 4,5 X 24 - PCTE C/ 100 - Saco Plástico em PEAD Liso Transparente. | PCT | 300 | 15,0000 | 4.500,00 |
| 150 | Scalp intravenoso nº 19 - c/ protetor de agulha, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea, codificado por cores, parede finas p/ infusão intravenosa, esterilizado por Óxido de Etileno (TEO), embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou PVC, hipodérmico e descartável. | UN | 1000 | 0,4533 | 453,30 |
| 151 | Scalp intravenoso nº 21 - c/ protetor de agulha, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea, codificado por cores, parede finas p/ infusão intravenosa, esterilizado por Óxido de Etileno (TEO), embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou PVC, hipodérmico e descartável. | UN | 2.500 | 0,4533 | 1.133,25 |
| 152 | Scalp intravenoso nº 23 -c/ protetor de agulha, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea, codificado por cores, parede finas p/ infusão intravenosa, esterilizado por Óxido de Etileno (TEO), embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou PVC, hipodérmico e descartável. | UN | 2.200 | 0,4533 | 997,26 |
| 153 | Scalp intravenoso nº 25 - c/ protetor de agulha, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea, codificado por cores, parede finas p/ infusão intravenosa, esterilizado por Óxido de Etileno (TEO), embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou PVC, hipodérmico e descartável. | UN | 1000 | 0,4533 | 453,30 |
| 154 | Scalp intravenoso nº 27 - c/ protetor de agulha, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea, codificado por cores, parede finas p/ infusão intravenosa, esterilizado por Óxido de Etileno (TEO), embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou PVC, hipodérmico e descartável. | UN | 500 | 0,4533 | 226,65 |
| 155 | Seringa descartável 3 ml, s/ agulha (estéril), atóxica; possui corpo confeccionado em material transparente; cilindro com anel de retenção; siliconada; produto descartável; | UN | 20.000 | 1,5867 | 31.734,00 |
| 156 | Seringa descartável 5 ml, s/ agulha (estéril), atóxica; possui corpo confeccionado em material transparente; cilindro com anel de retenção; siliconada; produto descartável; | UN | 10.000 | 1,8133 | 18.133,00 |
| 157 | Seringa descartável 10 ml, s/ agulha (estéril), atóxica; possui corpo confeccionado em material transparente; cilindro com anel de retenção; siliconada; produto descartável; | UN | 10.000 | 1,7000 | 17.000,00 |
| 158 | Seringa descartável 20 ml, s/ agulha (estéril), atóxica; possui corpo confeccionado em material transparente; cilindro com anel de retenção; siliconada; produto descartável; | UN | 5.000 | 2,4500 | 12.250,00 |
| 159 | Seringa para insulina 100 UI Ultra Fine II (Siafísico 328328) - indicada p/ aplicação de insulina, esterilizada em Óxido de Etilno (ETO), corpo transparente, atóxica e apirogência, descartável, uso único. | UN | 6.000 | 9,0663 | 54.379,80 |
| 160 | Seringa para insulina 50 UI Ultra Fine II (Siafísico 328325) - indicada p/ aplicação de insulina, esterilizada em Óxido de Etilno (ETO), corpo transparente, atóxica e apirogência, descartável, uso único. | UN | 6.000 | 9,0633 | 54.379,80 |
| 161 | Sonda p/ Aspiração Traqueal Nº 10 - dispositivo p/ introdução em órgãos p/ drenagem de fluidos ou administração de soluções diversas, em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido, descartáveis, compostas de tubo de PVC atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterelizado por radiação gama - pacote c/ 10 unidades. | PCT | 10 | 2,2667 | 22,67 |
| 162 | Sonda p/ Aspiração Traqueal Nº 12 - dispositivo p/ introdução em órgãos p/ drenagem de fluidos ou administração de soluções diversas, em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido, descartáveis, compostas de tubo de PVC atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterelizado por radiação gama - pacote c/ 10 unidades. | PCT | 10 | 2,2667 | 22,67 |
| 163 | Sonda p/ Aspiração Traqueal Nº 14 - dispositivo p/ introdução em órgãos p/ drenagem de fluidos ou administração de soluções diversas, em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido, descartáveis, compostas de tubo de PVC atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterelizado por radiação gama - pacote c/ 10 unidades. | PCT | 10 | 2,2667 | 22,67 |
| 164 | Sonda p/ Aspiração Traqueal Nº 16 - dispositivo p/ introdução em órgãos p/ drenagem de fluidos ou administração de soluções diversas, em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido, descartáveis, compostas de tubo de PVC atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterelizado por radiação gama - pacote c/ 10 unidades. | PCT | 10 | 2,2667 | 22,67 |
| 165 | Sonda p/ Aspiração Traqueal Nº 18 - dispositivo p/ introdução em órgãos p/ drenagem de fluidos ou administração de soluções diversas, em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido, descartáveis, compostas de tubo de PVC atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterelizado por radiação gama - pacote c/ 10 unidades. | PCT | 10 | 2,2667 | 22,67 |
| 166 | Sonda Uretral Nº 10 - indicado p/ drenagem de urina na uretra e bexiga, descartáveis, composta de tubo PVC,atóxica e apirogênica, flexível c/ modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterilizado por radiação gama - pcte c/ 10 unidades. | PCT | 50 | 1,8167 | 90,83 |
| 167 | Sonda Uretral Nº 12 - indicado p/ drenagem de urina na uretra e bexiga, descartáveis, composta de tubo PVC,atóxica e apirogênica, flexível c/ modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterilizado por radiação gama - pcte c/ 10 unidades. | PCT | 100 | 1,8167 | 181,67 |
| 168 | Sonda vesical de Foley c/ balão de 5 cc; calibre nº 12 - p/ sondagem vesical, em embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em papel cirúrgico, atóxico, antialérgica, 100% silicone, livre de látex, esterelizado em Óxido de Etileno (ETO) - caixa c/ 10 unidades. | CX | 20 | 11,3667 | 227,33 |
| 169 | Sonda vesical de Foley c/ balão de 5 cc; calibre nº 14 - p/ sondagem vesical, em embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em papel cirúrgico, atóxico, antialérgica, 100% silicone, livre de látex, esterelizado em Óxido de Etileno (ETO) - caixa c/ 10 unidades. | CX | 50 | 11,3667 | 568,33 |
| 170 | Sonda vesical de Foley c/ balão de 5 cc; calibre nº 16 - p/ sondagem vesical, em embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em papel cirúrgico, atóxico, antialérgica, 100% silicone, livre de látex, esterelizado em Óxido de Etileno (ETO) - caixa c/ 10 unidades. | CX | 50 | 11,3667 | 568,33 |
| 171 | Sonda vesical de Foley c/ balão de 5 cc; calibre nº 18 - p/ sondagem vesical, em embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em papel cirúrgico, atóxico, antialérgica, 100% silicone, livre de látex, esterelizado em Óxido de Etileno (ETO) - caixa c/ 10 unidades. | CX | 50 | 11,3667 | 568,33 |
| 172 | Sonda vesical de Foley c/ balão de 5 cc; calibre nº 20 - p/ sondagem vesical, em embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em papel cirúrgico, atóxico, antialérgica, 100% silicone, livre de látex, esterelizado em Óxido de Etileno (ETO) - caixa c/ 10 unidades. | CX | 10 | 11,3667 | 113,67 |
| 173 | SUGADOR ODONTOLÓGICO- Indicado para sucção da saliva e outros líquidos, que ficam na cavidade bucal durante procedimentos odontológicos, sugador desenvolvido com ponteiras extra macias as quais foram desenhadas para oferecer maior conforto ao paciente, material testado aprovado com uso confortável em tecido mole, atende perfeitamente às necessidades dos dentistas para uso em regiões com maior sensibilidade, ponteira confeccionada em produto NÃO látex, ótima flexibilidade e memória de forma, não obstrui o fluxo ao ser dobrado, pacote c/ 50 unidades. | PCT | 300 | 11,1367 | 3.341,01 |
| 174 | SUGADOR CIRURGICO - Produto Esterilizado, fabricado em resina ABS, utilizada em todas as cirurgias odontológicas, ponta fina, adapta-se nas cavidades, embalagem esterilizada individualmente (Óxido Etileno), perfeito encaixe na mangueira, saída de ar para sucção constante, utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos, cx c/ 40 unidades. | CX | 200 | 98,4367 | 19.687,34 |
| 175 | Swab haste plástica com meio de Stuart Estéril - indicado p/ transporte de amostras, contém superfície p/ identificação de amostra e paciente, hastes confeccionadas em polipropileno c/ ponta Ryan, com meio de cultura tipo Stuart, tampa c/ lacre, esterelizados por Óxido de Etileno (TEO) - cx/100 unidades. | CX | 5 | 181,8667 | 909,33 |
| 176 | TAÇA DE BORRACHA - Indicada para profilaxia subgengival sem agredir a gengiva, fabricada em látex flexivel e macio, proporcionando uma penetração de até 4mm sem causar trauma. | UN | 20 | 3,4100 | 68,20 |
| 177 | Tala Aramada em EVA - Tamanho GG (103 x 11,5 cm) - utilizado p/ resgate de pessoas c/ necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores, de materia emborrachado, anti-alérgico, confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta c/ espuma macia tipo EVA, colorida p/ indicar o tamanho, podendo ser lavável e reutilizada - cor amarela. | UN | 100 | 42,2833 | 4.228,33 |
| 178 | Tala Aramada em EVA - Tamanho G (86,5 x 10 cm) - utilizado p/ resgate de pessoas c/ necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores, de materia emborrachado, anti-alérgico, confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta c/ espuma macia tipo EVA, colorida p/ indicar o tamanho, podendo ser lavável e reutilizada - cor verde. | UN | 100 | 32,5067 | 3.250,67 |
| 179 | Tala Aramada em EVA - Tamanho M (63 x 09 cm) - utilizado p/ resgate de pessoas c/ necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores, de materia emborrachado, anti-alérgico, confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta c/ espuma macia tipo EVA, colorida p/ indicar o tamanho, podendo ser lavável e reutilizada - cor laranja. | UN | 100 | 27,2800 | 2.728,00 |
| 180 | Tala Aramada em EVA - Tamanho P (53 x 08 cm) - utilizado p/ resgate de pessoas c/ necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores, de materia emborrachado, anti-alérgico, confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta c/ espuma macia tipo EVA, colorida p/ indicar o tamanho, podendo ser lavável e reutilizada - cor azul. | UN | 100 | 25,0067 | 2.500,67 |
| 181 | Tala Aramada em EVA - Tamanho PP (30 x 08 cm) - utilizado p/ resgate de pessoas c/ necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores, de materia emborrachado, anti-alérgico, confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta c/ espuma macia tipo EVA, colorida p/ indicar o tamanho, podendo ser lavável e reutilizada - cor roxa. | UN | 100 | 22,7333 | 2.273,33 |
| 182 | Tala Metálica (Alumínio) p/ Imobilização - P - Utilizada p/ imobilização provisória de fraturas e entorses em adultos e crianças, c/ espuma antialérgica (espessura 9mm x 1,0 mm), aluminío 100% (espessura 1,0mm), dimensão 12mm x 250mm, embalagem plástica c/ 12 unidades. | PCT | 10 | 12,7300 | 127,30 |
| 183 | Tala Metálica (Alumínio) p/ Imobilização - M - Utilizada p/ imobilização provisória de fraturas e entorses em adultos e crianças, c/ espuma antialérgica (espessura 9mm x 1,0 mm), aluminío 100% (espessura 1,0mm), dimensão 16mm x 250mm, embalagem plástica c/ 12 unidades. | PCT | 10 | 19,2100 | 192,10 |
| 184 | Tala Metálica (Alumínio) p/ Imobilização - G - Utilizada p/ imobilização provisória de fraturas e entorses em adultos e crianças, c/ espuma antialérgica (espessura 9mm x 1,0 mm), aluminío 100% (espessura 1,0mm), dimensão 19mm x 250mm, embalagem plástica c/ 12 unidades. | PCT | 10 | 31,8267 | 318,27 |
| 185 | Tala Metálica (Alumínio) p/ Imobilização - GG - Utilizada p/ imobilização provisória de fraturas e entorses em adultos e crianças, c/ espuma antialérgica (espessura 9mm x 1,0 mm), aluminío 100% (espessura 1,0mm), dimensão 26mm x 250mm, embalagem plástica c/ 12 unidades. | PCT | 10 | 38,9867 | 389,87 |
| 186 | Teste rápido de HCG, teste imunocromatográfico de etapa única, para determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (hCG), na urina e no soro, caixa c/ 100 unidades, embalados individualmente. | CX | 20 | 215,9667 | 4.319,33 |
| 187 | Tubo á vácuo p/ coleta de sangue, tampa roxa 5 ml s/ anticoagulante - tubo p/ coleta de sangue em gera, a vácuo, podem ser usados no sistema aberto, ou seja, nas coletas c/ seringas e scalps comuns, ou no sistema fechado, sistema de coleta múltipla, onde se aplica a coleta c/ adaptadores, recomendado p/ provas hematológicas e coagulação, estéril, aspiração 5 ml, em tubos 13x75mm,com gel separador, provido de tampa de borracha e capa protetoral roxa, rótulos c/ informações técnicas, validade, lote, fabricante e esterilização, material: plástico ou vidro, disposto em bandeja de isopor e revestido por plástico, contendo 100 unidades cada. | BDJ | 100 | 118,2133 | 11.821,33 |
| 188 | Tubo de coleta de sangue á vácuo amarelo claro c/ Sol. Ácid. 8,5 ml 16 x 100 mm - tubo p/ coleta de sangue a vácuo, em vidro transparente, incolor, estéril, medindo 16x100mm, aspiração 8,5ml, conteúdo por tubo: 1,5ml de solução A de Ácido Cítrico, Citrato, Dextrose, rolha de borracha convencional, siliconizada, na cor amarelo, esterelizado a radiação Gama, tubo etiquetados, contendo nº de lote, validade, nº do catálogo e volume de aspiração, embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada. | BDJ | 100 | 238,7000 | 23.870,00 |
| 189 | Tubo de coleta de sangue á vácuo azul - tubo p/ coleta de sangue a vácuo, em vidro transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, apiração 4,5ml., com Citrato de Sódio (conteúdo líquido por tubo: 0,50ml de solução de Citrato Tamponado 0,105ml - 3,2%), proporção 1:10, tubo siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora tipo HEMOGARD, na cor azul claro, esterelizado a radiação Gama, tubo etiquetado, contendo nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração, embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada. | BDJ | 10 | 88,6660 | 886,60 |
| 190 | Umidificador de Oxigênio c/ Extensão (250ml) - para atividades de umidificação gerados por passagem de oxigênio ou ar comprimido medicinal, c/ frasco de 250ml p/ oxigênio c/ extensor e máscara adulto, utilizados p/ pacientes que precisam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da laringe. | UN | 10 | 34,1000 | 341,00 |
| TOTAL: R$1.472.824,80 |  |  |  |  |  |

II – Material: INSTRUMENTAL

| Item | Descrição do Produto | Ref. | Qt. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABRIDOR DE BOCA ODONTOLÓGICO - ADULTO - Indicado p/ manter a boca do paciente aberta, p/ melhor visão do campo operacional, facilitando e proporcionando conforto durante procedimentos odontológicos - material de silicone, dimensões: 40x30x20 mm, autoclavável, embalagem c/ duas unidades. | EMBL | 10 | 16,4940 | 164,94 |
| 2 | ABRIDOR DE BOCA ODONTOLÓGICO - INFANTIL Indicado p/ manter a boca do paciente aberta, p/ melhor visão do campo operacional, facilitando e proporcionando conforto durante procedimentos odontológicos - material de silicone, dimensões: 30X25X18 mm, autoclavável, embalagem c/ duas unidades. | EMBL | 10 | 16,4940 | 164,94 |
| 3 | AFASTADOR FARABEUF -Indicado para afastamento em procedimentos cirúrgicos, não cortante, material: Aço Inox, validade: Indeterminado, autoclavável | UN | 3 | 27,4911 | 82,47 |
| 4 | AFASTADOR MINNESOTA - Indicado para afastar tecidos moles durante os procedimentos cirúrgicos, Não cortante, material: Aço Inox, validade: Indeterminada, autoclavável. | UN | 3 | 27,4911 | 82,47 |
| 5 | ALVEOLOTOMO CURVO - 16 CM - Indicado para aparar tecidos fibroso ou pequenas espículas ósseas, em aço inox, autoclavável, 16 cm. | UN | 10 | 96,2193 | 962,19 |
| 6 | ALVEOLOTOMO RETO - Indicado para aparar tecidos fibroso ou pequenas espículas ósseas, fabricado em aço inox, autoclavável, 16 cm. | UN | 10 | 96,2193 | 962,19 |
| 7 | APLICADOR / CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO - Ultilizado para manipulação e aplicação de hidróxido de cálcio na cavidade, aço inox, autoclavável. | UN | 20 | 13,7457 | 274,91 |
| 8 | BANDEJA 22 X 12 x 1,5 CM - Indicado para acondicionamento de instrumentais e medicação em geral, produzida em aço inox, autoclavavel. | UN | 10 | 41,2367 | 412,37 |
| 9 | BANDEJA 22X17X1,5CM FAVA - Utilizada para acondicionamento de instrumentais e medicação em geral, produzida em aço inoxidável AISI 304, com 0,05mm de espessura, podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem. | UN | 10 | 45,8187 | 458,19 |
| 10 | BISTURI KIRKLAND - Para incisão inicial em bisel para processos de gengivectomia e gengivoplastia, eficaz na região retro molar. | UN | 5 | 114,5467 | 572,73 |
| 11 | BISTURI ORBAN - São utilizados nos espaços interproximais, apresentam duas lâminas em formato de lança, com corte por pressão dos tecidos moles sobre as paredes interproximais dentárias, atuam através de movimentos de vaivém, dentro dos espaços interproximais, complementando as incisões horizontais, ou primárias, em aço inox, autoclavável. | UN | 5 | 114,5467 | 572,73 |
| 12 | BROCA CARBICE NO 2 - Perfeita tolerância da haste, alta durabilidade, excelente desempenho, alta precisão do corte, produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional, mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização, indicada p/ o preparo cavitário,corte em profundidade, remoção de tecido cariado e pediatria. | UN | 10 | 13,7457 | 137,46 |
| 13 | BROCA CARBICE NO 3 - Perfeita tolerância da haste, alta durabilidade, excelente desempenho, alta precisão do corte, produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional, mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização, indicada p/ o preparo cavitário,corte em profundidade, remoção de tecido cariado e pediatria. | UN | 10 | 13,7457 | 137,46 |
| 14 | BROCA CARBIDE 7004F - Indicado para acabamento de compósitos, amálgama e esmalte, fabricado em aço carbide, FG Alta Rotação - autoclavável. | UN | 20 | 18,3273 | 366,55 |
| 15 | BROCA CARBIDE 7008F - Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico, as brocas Carbide são de aço de alto desempenho, tem sua composição à base de carbetos ou carbonetos. Haste com aderência por atrito (friction grip). Dimensões 1.6mm de diâmetro, 19mm de comprimento, cabeça com diâmetro menor ajuda em preparos ultraconservadores. | UN | 20 | 18,3273 | 366,55 |
| 16 | BROCA CIRURGICA HL 701 - Destinado para criação de paredes divergentes para restaurações divergentes e remoção de resinas, sendo adaptada a estruturas dentais naturais, versão de corte cruzada com eficiência de corte superior, higienizadas e esterilizadas, validade Indeterminada. | UN | 20 | 18,3273 | 366,55 |
| 17 | BROCA CIRURGICA HL 702 - Destinado para criação de paredes divergentes para restaurações divergentes e remoção de resinas, sendo adaptada a estruturas dentais naturais, versão de corte cruzada com eficiência de corte superior, higienizadas e esterilizadas, validade Indeterminada. | UN | 70 | 18,3273 | 1282,91 |
| 18 | BROCA CIRURGICA HL 703 - Destinado para criação de paredes divergentes para restaurações divergentes e remoção de resinas, sendo adaptada a estruturas dentais naturais, versão de corte cruzada com eficiência de corte superior, higienizadas e esterilizadas, validade Indeterminada. | UN | 20 | 18,3273 | 366,55 |
| 19 | BROCA DIAMANATADA 1033 -Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas também em operações de abertura do preparo, também para confeccionar retenções mecânicas, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 20 | BROCA DIAMANTADA 1012HL - Utilizada para desbaste fino e dificil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, as de haste longa, são utilizadas nas aberturas, regularizações da câmara pulpar, em endodontia, haste longa, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 21 | BROCA DIAMANTADA 1013 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 22 | BROCA DIAMANTADA 1014HL - Utilizada para desbaste fino e dificil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, as de haste longa, são utilizadas nas aberturas, regularizações da câmara pulpar, em endodontia, haste longa, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 23 | BROCA DIAMANTADA 1015 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 24 | BROCA DIAMANTADA 1016HL - Utilizada para desbaste fino e dificil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, as de haste longa, são utilizadas nas aberturas, regularizações da câmara pulpar, em endodontia haste longa, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 25 | BROCA DIAMANTADA 1024 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 26 | BROCA DIAMANTADA 1034 - Utilizada pelo seu formato para recriar a anatomia oclusal em restaurações, além de possibilitar a rápida remoção de restaurações que necessitem de troca, higienizadas e esterelizadas, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 27 | BROCA DIAMANTADA 1035 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas também em operações de abertura do preparo, também para confeccionar retenções mecânicas, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 28 | BROCA DIAMANTADA 1036 - Utilizada pelo seu formato para recriar a anatomia oclusal em restaurações, além de possibilitar a rápida remoção de restaurações que necessitem de troca, higienizadas e esterilizadas, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 29 | BROCA DIAMANTADA 1046 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral e em operações de abertura do preparo, também para confeccionar retenções mecânicas, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Ponta com haste azul de granulação normal, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 30 | BROCA DIAMANTADA 1047 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas também para a remoção de amálgamas antigas e não produzem estilhaçamento na manobra, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 31 | BROCA DIAMANTADA 1061 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, sua conicidade permite utilizar sua base e sua face lateral em operações destinadas essencialmente a emprestar expulsividade, nos preaparos em dentística ou prótese, também confeccionam degraus, apurando a inha terminal dos preparos protéticos, bem como biséis ou contra-biséis, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 32 | BROCA DIAMANTADA 1062 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, sua conicidade permite utilizar sua base e sua face lateral em operações destinadas essencialmente a emprestar expulsividade, nos preaparos em dentística ou prótese, também confeccionam degraus, apurando a inha terminal dos preparos protéticos, bem como biséis ou contra-biséis, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 33 | BROCA DIAMANTADA 1063 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, sua conicidade permite utilizar sua base e sua face lateral em operações destinadas essencialmente a emprestar expulsividade, nos preaparos em dentística ou prótese, também confeccionam degraus, apurando a inha terminal dos preparos protéticos, bem como biséis ou contra-biséis, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama.Haste com listra azul ou branca, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 34 | BROCA DIAMANTADA 1064 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, sua conicidade permite utilizar sua base e sua face lateral em operações destinadas essencialmente a emprestar expulsividade, nos preaparos em dentística ou prótese, também confeccionam degraus, apurando a inha terminal dos preparos protéticos, bem como biséis ou contra-biséis, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama.Haste com listra azul ou branca, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 35 | BROCA DIAMANTADA 1090 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, promovem o avivamento de ângulos diedros, produzindo superfícies em ângulo reto. São destinas à confecção e acabamento de términos em forma de ombro ou degrau marginal em preparos cavitários protéticos, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, haste com listra azul ou branca, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 36 | BROCA DIAMANTADA 1091 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, promovem o avivamento de ângulos diedros, produzindo superfícies em ângulo reto. São destinas à confecção e acabamento de términos em forma de ombro ou degrau marginal em preparos cavitários protéticos, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, haste com listra azul ou branca, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 37 | BROCA DIAMANTADA 1094 - Promovem a enfatização de ângulo diedros, produzindo superfícies em ângulo reto, são destinadas à confecção e acabamento de términos em forma de ombro ou degrau marginal em preparos cavitários protéticos, estão especialmente indicadas na definição e acabamento de términos em ombro e paredes cervicais, higienizadas e esterilizadas, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 38 | BROCA DIAMANTADA 1095 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, promovem o avivamento de ângulos diedros, produzindo superfícies em ângulo reto, são destinas à confecção e acabamento de términos em forma de ombro ou degrau marginal em preparos cavitários protéticos, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 39 | BROCA DIAMANTADA 1098 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, promovem o avivamento de ângulos diedros, produzindo superfícies em ângulo reto, são destinas à confecção e acabamento de términos em forma de ombro ou degrau marginal em preparos cavitários protéticos, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 40 | BROCA DIAMANTADA 2067 - Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada, proporcionam preparos de cavidades com paredes expulsivas e ângulos internos definidos em dentística e prótese. Delimitam ombros e degraus marginais e podem ser utilizadas na confecção de bisel e contra-bisel nas reduções cuspídeas, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 41 | BROCA DIAMANTADA 2068 - Propiciam preparos dentários para coroas totais e parciais 3/4 e 4/5 ligeiramente expulsivos e término chanfrado, a ponta com extremidade ogival favorece términos em chanfro, mais indicados para restaurações de infraestrutura metálica, higienizadas e esterilizadas, hastes polidas e concêntricas, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 42 | BROCA DIAMANTADA 2134 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, sua extremidade com formato de chama de vela delicado permite todas as manobras sobre faces livres ou proximais, em prótese ou dentística, na confecção de biséis, chanfraduras, sejam degraus, seja preparo oclusal, também são ótimas para exercer uma ação desbastante extensiva, em superfície, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 43 | BROCA DIAMANTADA 2135F - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, são utilizadas principalmente para se conseguir paredes expulsivos e ângulos arredondados em cavidades para inlay e onlay de porcelana ou resina composta indireta, semelhantes às cilíndricas, porém de extremidade arredondada, também apresentam conicidade lateral, identificada pela sigla F (Granulação Fina), haste dourada com listra vermelha, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 44 | BROCA DIAMANTADA 2136 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, são utilizadas principalmente para se conseguir paredes expulsivos e ângulos arredondados em cavidades para inlay e onlay de porcelana ou resina composta indireta, semelhantes às cilíndricas, porém de extremidade arredondada, também aprensentam conicidade lateral, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 45 | BROCA DIAMANTADA 3018 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 46 | BROCA DIAMANTADA 3070 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, são utilizadas principalmente para se conseguir paredes expulsivas e ângulos arredondados em cavidades para inlay e onlay de porcelana ou resina composta indireta, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 47 | BROCA DIAMANTADA 3118 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores, são utilizadas para desgastar esmalte e dentina, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 48 | BROCA DIAMANTADA 3168F - Utilizada para desbaste fino e dificil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores, são utilizadas para desgastar esmalte e dentina, identificada pela sigla F (Granulação Fina). Haste prateada com listra vermelha, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 49 | BROCA DIAMANTADA 4102 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas para a confecção de sulcos de orientação e redução das superfícies oclusal, vestibular, lingual e proximais em preparos para coroas totais e facetas laminadas, o topo em forma de ogiva possibilita a delimitação do término marginal chanfrado, são utilizadas para desgastar esmalte e dentina, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 50 | BROCA DIAMANTADA 4103 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, promovem o avivamento de ângulos diedros, produzindo superfícies em ângulo reto, são destinas à confecção e acabamento de términos em forma de ombro ou degrau marginal em preparos cavitários protéticos, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 51 | BROCA DIAMANTADA 4138 - Pontas de diamante natural cilíndricas ou cônicas de término arredondado para a formação do chanfro. Desenho de término utilizado em preparos para coroas metalocerâmicas e metalfree.- Higienizadas e esterilizadas, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 52 | BROCA DIAMANTADA NO 1011 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística. Para criar sulcos de orientação em prótese, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 53 | BROCA DIAMANTADA NO 1012 - Destinado para preparo de cavidades de diferentes propriedades em dentística e reabilitação oral.- Higienizadas e esterilizadas, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 54 | BROCA DIAMANTADA NO 1014 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 55 | BROCA DIAMANTADA NO 1016 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 56 | BROCA DIAMANTADA NO 1031 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas também em operações de abertura do preparo, também para confeccionar retenções mecânicas, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 57 | BROCA DIAMANTADA NO 1032 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral e em operações de abertura do preparo, também para confeccionar retenções mecânicas, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, ponta com haste azul de granulação normal, (FG) alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 58 | BROCA DIAMANTADA NO 1065 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, sua conicidade permite utilizar sua base e sua face lateral em operações destinadas essencialmente a emprestar expulsividade, nos preaparos em dentística ou prótese, também confeccionam degraus, apurando a inha terminal dos preparos protéticos, bem como biséis ou contra-biséis, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 59 | BROCA DIAMANTADA NO 1111 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores, são utilizadas para desgastar esmalte e dentina, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Haste com listra azul ou branca, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 60 | BROCA DIAMANTADA NO 1191 - As pontas diamantadas são utilizadas principalmente para o acesso inicial as lesões cariosas, podem ser utilizadas também para determinar retenções adicionais em cavidades para amalgama e, eventualmente, resina composta, pontas de diâmetro médio são uteis na delimitação de sulcos de orientação cervical nos preparos dentários para coroa total ou facetas, delimitam preparos cavitário proximais conservadores em forma de gota d´agua, produzidas com diamante natural e o melhor aço inoxidável, alta precisão no corte, perfeita tolerância da haste, alta durabilidade, excelente performance. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 61 | BROCA DIAMANTADA NO 3017 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 62 | BROCA DIAMANTADA NO 3138 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, alta precisão do corte, perfeita tolerância da haste, alta durabilidade e Excelente performance. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 63 | BROCA DIAMANTADA NO 3168 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores, são utilizadas para desgastar esmalte e dentina, alta rotação. | UN | 30 | 4,5820 | 137,46 |
| 64 | BROCA SHOFU FORMATO CHAMA - Para acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas, nenhum abrasivo excede o desempenho das Pedras DURA-WHITE, fabricadas em óxido de alumínio microgranulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração. | UN | 50 | 22,6807 | 1134,04 |
| 65 | BROCA SHOFU FORMATO PERA - Para acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas, nenhum abrasivo excede o desempenho das Pedras DURA-WHITE, fabricadas em óxido de alumínio microgranulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração. | UN | 50 | 22,6680 | 1133,40 |
| 66 | BROCA CIRURGICA HL711 - Destinado para criação de paredes divergentes para restaurações divergentes e remoção de resinas, sendo adaptada a estruturas dentais naturais, Versão de corte cruzada com eficiência de corte superior, Higienizadas e esterilizadas. | UN | 50 | 27,4913 | 1374,56 |
| 67 | BROQUEIRO P/ 20 BROCAS - Indicado para auxiliar na organização do consultório, como acondicionador de brocas, fabricado em aço inox: proporciona resistência e durabilidade ao produto, além de facilitar a higienização, autoclavável: garante a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente. | UN | 5 | 51,5473 | 257,74 |
| 68 | CABO P/ BISTURI NO 3 - Material:Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho: 13CM, embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade | UN | 10 | 19,4747 | 194,75 |
| 69 | CABO P/ ESPELHO - Indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance, tamanho: 13cm. | UN | 50 | 5,7290 | 286,45 |
| 70 | CUBA REDONDA INOX - Indicado para assepsia, Aço inox, autoclavável, tamanho: 10 cm, capacidade: 340 ml, evitar uso de material abrasivo, a longa exposição a produtos químicos pode causar manchas ou perfurações. | UN | 5 | 34,3640 | 171,82 |
| 71 | Cuba rim 26 x 12 x 16 cm inox, capacidade de 750 ml - pode ser esterelizado em Autoclave, utilizada p/ efetuar rotinas de cuidados pessoais, sendo ideal p/ conter fluídos e/ou instrumentais. | PÇ | 10 | 50,4007 | 504,01 |
| 72 | CUBETA SILICONE - Para manipulação de alginato e gesso, Cuba flexível, desenvolvida em polímero especial, resistente e maleável, que facilita a empunhadura, proporcionando ao profissional que segure a cuba com firmeza e consiga manipular com maior agilidade e segurança os materiais. | UN | 5 | 12,6013 | 63,01 |
| 73 | CUNHA DE MADEIRA - Indicadas para função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes, composição: Madeira e corantes reativos atóxicos, não necessitam de recortes ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno, produzida em madeira especial, possuem formato anatômico da ameia, sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos, absorve bem a umidade da boca, não solta tinta cx c/ 100 unidades. | CX | 10 | 21,7657 | 217,66 |
| 74 | CURETA COLUMBIA - Indicado para uso em todas as superfícies dentárias 2R-2L anteriores e 4R-4L posteriores, região supra-gengival, possui duas arestas de corte, aço Immunity, autoclavável. | UN | 5 | 37,9033 | 189,52 |
| 75 | CURETA GOLDMAN FOX NO 3 - Mesma lâmina da SGF26, desenhada especificamente para a interproximal dos dentes posteriores, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 76 | CURETA GOLDMAN FOX NO 4 - Curvatura adicional na haste para facilitar a remoção de cálculo na região de molares, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 77 | CURETA GRACEY NO 1,2 - Vestibular e lingual de anteriores, área específica para permitir raspagem em áreas profundas, alisamento radicular e debridamento periodontal, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 78 | CURETA GRACEY NO 11,12 - Auxilia no processo cirúrgico em geral e odontológico segundo suas especificações e em desgaste ósseo, segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos, são utilizadas para raspagem de tártaro nos dentes posteriores, na região mesial e distal, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 79 | CURETA GRACEY NO 13,14 - Auxilia no processo cirúrgico em geral e odontológico segundo suas especificações e em desgaste ósseo, segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos, são utilizadas para raspagem de tártaro nos dentes posteriores, na região mesial e distal, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 80 | CURETA GRACEY NO 3,4 - Além de tratar bolsas mais profundas, trabalha também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva, auxilia no processo cirúrgico em geral e odontológico segundo suas especificações e em desgaste ósseo, segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos, são utilizadas para raspagem de tártaro nos dentes posteriores, na região mesial e distal, produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 81 | CURETA GRACEY NO 5,6 - Vestibular e ligual de anteriores, área específica para permitir raspagem em áreas profundas, alisamento radicular e debridamento periodontal, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 82 | CURETA GRACEY NO 7,8 - Vestibular e ligual de anteriores, área específica para permitir raspagem em áreas profundas, alisamento radicular e debridamento periodontal, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 83 | CURETA GRACEY NO 9,10 - Vestibular e ligual de anteriores, área específica para permitir raspagem em áreas profundas, alisamento radicular e debridamento periodontal, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 84 | CURETA LUCAS NO 11,5 - É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos, aço inox, autoclavável. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 85 | CURETA LUCAS NO 14 - É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos, aço inox, autoclavável. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 86 | CURETA LUCAS NO 16 - É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos, aço inox, autoclavável. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 87 | CURETA LUCAS NO 17 - É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos, aço inox, autoclavável. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 88 | CURETA LUCAS NO 18 - É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos, aço inox, autoclavável. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 89 | CURETA LUCAS NO 5 - É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos, aço inox, autoclavável. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 90 | CURETA LUCAS NO 85 - Destinado para procedimentos de raspagem (periodontia), confeccionado em Aço Inox. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 91 | CURETA LUCAS NO 86 - Destinado para procedimentos de raspagem (periodontia), confeccionado em Aço Inox. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 92 | CURETA MC CALL 1-10 - Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420, são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 93 | CURETA MC CALL 11-12 - Indicada para remoção de cálculo gengival em todas as regiões da boca, aço inox, grau cirúrgico, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 94 | CURETA MC CALL 13-14 - Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420, são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 95 | CURETA MC CALL 15-16 - Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420, são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 96 | CURETA MINI FIVE 11-12 - Área específica, haste terminal 3 mm mais longa que a Gracey Padrão e lâmina 10% mais fina para facilitar a inserção e reduzir a distenção tecidual, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 97 | CURETA MINI FIVE 13-14 - Área específica, haste terminal 3 mm mais longa que a Gracey Padrão e lâmina 10% mais fina para facilitar a inserção e reduzir a distenção tecidual, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 98 | CURETA MINI FIVE 5-6 - Tem haste mais alongada do que as Curetas Gracey em 3mm, e lâmina mais fina e ponta mais curta para melhor acesso em bolsas periodontais profundas, estreitas, furca e superfície de raíz de 5mm ou mais, fabricado em aço Inoxidável AISI-420. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 99 | CURETA MINI FIVE 7-8 - Área específica, haste terminal 3 mm mais longa que a Gracey Padrão e lâmina 10% mais fina para facilitar a inserção e reduzir a distenção tecidual, aço inox, grau cirúrgico. As curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 | 16,0367 | 80,18 |
| 100 | DESCOLADOR DE MOLT NO 9 - Destaca periósteo Molt #9: usado para rebater e afastar o mucoperiósteo após a incisão no tecido gengival, sua ponta facilita o descolamento e retração do periósteo, especialmente na região interproximal. Aço inox, grau cirúrgico. Qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 | 48,1093 | 240,55 |
| 101 | DISCO DE LIXA P/ POLIMENTO EM RESINA - Indicado para áreas interproximais e superfícies bucais, discos de granulação grossa ou média são indicados para contorno, fina para acabamento e superfina para obtenção de um excelente polimento, diferentes granulações utilizadas na sequência correta resultam em uma excelente lisura de superfície e, consequentemente, em restaurações muito estéticas, fácil de usar: o centro metálico facilita o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo, para remoção de excessos, deve ser usado o disco de granulação grossa ou média, é possível conseguir alto brilho e lisura superficial seguindo-se a seqüência recomendada do abrasivo grosso até o superfino, cx c/ 50 unidades (diversas granulometrias). | CX | 10 | 73,3100 | 733,10 |
| 102 | ESCAVADOR DE DENTINA NO 11,5 - Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada, confeccionado em Aço Inox. | UN | 5 | 13,7453 | 68,73 |
| 103 | ESCAVADOR DE DENTINA N° 14 - Utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e retiradas de partes moles, conforme as técnicas cirúrgicas ou a critérios médico. | UN | 5 | 13,7453 | 68,73 |
| 104 | ESCAVADOR DE DENTINA NO 16 - Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada, utilizado em periodontia e implantodontia, em aço inoxidável. | UN | 5 | 13,7453 | 68,73 |
| 105 | ESCAVADOR DE DENTINA NO 17 - Produto é utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina), conforme as técnicas cirúrgicas ou critérios do dentista, utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada, conhecido como colher de dentina, autoclavável. | UN | 5 | 13,7453 | 68,73 |
| 106 | ESCAVADOR DE DENTINA NO 18 - Produto é utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina), conforme as técnicas cirúrgicas ou critérios do dentista, utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada, conhecido como colher de dentina, autoclavável. | UN | 5 | 13,7453 | 68,73 |
| 107 | ESCAVADOR DE DENTINA NO 19 - Produto é utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina), conforme as técnicas cirúrgicas ou critérios do dentista, utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada, conhecido como colher de dentina, autoclavável. | UN | 5 | 13,7453 | 68,73 |
| 108 | ESCAVADOR DE DENTINA NO 5 - Produto é utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina), conforme as técnicas cirúrgicas ou critérios do dentista, utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada, conhecido como colher de dentina, autoclavável. | UN | 5 | 13,7453 | 68,73 |
| 109 | ESPAÇADOR DIGITAL - Para a condensação lateral em canais radiculares curvos, cabo CC-Cord de níquel-titânio, alta flexibilidade e efeito de memória forma. com cursores de silicone pré-montados. | UN | 10 | 80,1827 | 801,83 |
| 110 | ESPÁTULA DE INSERÇAO - Indicado para inseção de fio retrator no sulco gengival, aço inox, autoclavável. | UN | 10 | 16,0367 | 160,37 |
| 111 | ESPATULA DE MANIPULACAO INOX - Utilizado para mistura e manipulação de produtos odontológicos. | UN | 10 | 18,3273 | 183,27 |
| 112 | ESPELHO CLINICO PLANO NO 5 - Utilizado para facilitar a visualização em procedimento odontológico, aço inox. | UN | 200 | 5,7290 | 1145,80 |
| 113 | ESTOJO INOX LISO - 18X08X03 CM - Armazenar instrumentos para a esterilização, aço Inox, dimensões: 18x08x03cm | UN | 5 | 73,2767 | 366,38 |
| 114 | ESTOJO INOX LISO - 28X14X6 CM - Armazenar instrumentos para a esterilização, aço Inox, dimensões: 28x14x6cm. | UN | 5 | 504,0053 | 2520,03 |
| 115 | EXTRATOR DE TARTARO NO 3 - Destinado para remoção de placas de tártaro, confeccionado em Aço Inox. | UN | 10 | 12,6017 | 126,02 |
| 116 | EXTRATOR DE TARTARO NO 33 - Destinado para procedimentos de extração de tártaro dentário, confeccionado em Aço Inox, autoclavável. | UN | 10 | 12,6017 | 126,02 |
| 117 | FORCEPS NO 105 - Usadas para extrair dente, projetado para uso em áreas específicas da boca. O bico é moldado para se ajustar confortavelmente ao contorno do dente. Isso torna mais fácil alcançar dentes diferentes de forma eficaz. | UN | 5 | 137,4560 | 687,28 |
| 118 | FORCEPS NO 16 - Para molares inferiores de ambos os lados, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 | 137,4560 | 687,28 |
| 119 | FORCEPS NO 17 - Para incisivos e caninos superiores, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 | 137,4560 | 687,28 |
| 120 | FORCEPS NO 18 L - Instrumento cirúrgico utilizado para auxiliar a extração de molares superiores do lado esquerdo e suas raízes. Também chamado de boticão, altamente resistentes e rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional, suporta severos processos de desinfecção e esterilização, instrumento cirúrgico em aço inoxidável. | UN | 5 | 137,4560 | 687,28 |
| 121 | FORCEPS NO 18 R - Instrumento cirúrgico utilizado para auxiliar a extração de molares superiores do lado direito e suas raízes. Também chamado de boticão, altamente resistentes e rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional, suporta severos processos de desinfecção e esterilização, instrumento cirúrgico em aço inoxidável. | UN | 5 | 137,4560 | 687,28 |
| 122 | FORCEPS NO 203 - Destinado para extração de pré-molares e raízes inferiores, confeccionado em Aço Inox. | UN | 5 | 137,4560 | 687,28 |
| 123 | FORCEPS NO 222 - Destinado para extração de terceiros molares inferiores, confeccionado em Aço Inox. | UN | 5 | 137,4560 | 687,28 |
| 124 | FORCEPS NO 45 - Indicado p/ extrações de raízes inferiores, confeccionado em aço inox. | UN | 5 | 137,4560 | 687,28 |
| 125 | FORCEPS NO 65 - Instrumento cirúrgico utilizado para auxiliar a extração de raízes superiores ambos os lados, altamente resistentes e rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e esterilização. | UN | 5 | 137,4560 | 687,28 |
| 126 | FORCEPS NO 69 - Para fragmentos de raízes e raízes pequenas, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 | 137,4560 | 687,28 |
| 127 | HOLLEMBACK EM ACO INOX - Indicado para esculpir restaurações, em aço inox. | UN | 10 | 13,9657 | 139,66 |
| 128 | JOGO CALCADOR PAIVA - Indicado para Endodontia, aço inox, autoclavável, Jogo c/ quatro peças: 1,2,3 e 4. | JG | 5 | 51,2073 | 256,04 |
| 129 | JOGO DE ALAVANCA APICAL ADULTO - Utilizadas para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas, possuem lâminas longas, afiadas,finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar, projetadas especialmente para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. | UN | 5 | 34,9140 | 174,57 |
| 130 | JOGO DE ALAVANCA SELDIN ADULTO - Utilizadas para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas, possuem lâmina longa, afiada, fina e côncava projetada para deslizar nas paredes da cavidade alveolar, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. | UN | 5 | 34,9140 | 174,57 |
| 131 | JOGO DE MOLDEIRA TIPO VERNES INOX - Indicadas para reproduzir a arcada de paciente desdentado utilizando materiais de moldagem, em aço inox. | UN | 5 | 465,5200 | 2327,60 |
| 132 | LIMA 1 SERIE TIPO H 21MM CX C/ 6 UN - Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência, instrumento de aço inoxidável fabricado por torção, sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02, possui secção transversal quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 em diante, indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos, possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. | CX | 6 | 51,2072 | 307,24 |
| 133 | LIMA 1 SERIE TIPO H 25MM CX C/ 6 UN - Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência, instrumento de aço inoxidável fabricado por torção, sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02, possui secção transversal quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 em diante, indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos, possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. | CX | 6 | 51,2072 | 307,24 |
| 134 | LIMA 1 SERIE TIPO K 21MM CX C/ 6 UN - Adotado em procedimentos de canal, função: dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação,limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal), utrapassa obstáculos com muito mais facilidade, sendo desenvolvida para proporcionar uma sensação tátil suave durante a instrumentação. | CX | 6 | 51,2072 | 307,24 |
| 135 | LIMA 1 SERIE TIPO K 25MM CX C/ 6 UM - Adotado em procedimentos de canal, função: dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação,limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal), utrapassa obstáculos com muito mais facilidade, sendo desenvolvida para proporcionar uma sensação tátil suave durante a instrumentação. | CX | 12 | 51,2072 | 614,49 |
| 136 | LIMA 2 SERIE TIPO H 21MM CX C/ 6 UN - Indicada para manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico do canal radicular, Em aço inoxidável, secção transversal em forma de gota com ponta ativada. * Espiral de pequenos cones superpostos, a parte que corta fica na base dos cones, tem pouca fexibilidade. | CX | 12 | 51,2072 | 614,49 |
| 137 | LIMA 2 SERIE TIPO H 25MM CX C/ 6 UM - Indicada para manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico do canal radicular, Em aço inoxidável, secção transversal em forma de gota com ponta ativada. * Espiral de pequenos cones superpostos, a parte que corta fica na base dos cones, tem pouca fexibilidade. | CX | 12 | 51,2072 | 614,49 |
| 138 | LIMA 2 SERIE TIPO K 21MM CX C/ 6 UN - Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência, lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção, cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6, seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular dos números em diante, com ponta ativa, com stops de silicone. | CX | 12 | 51,2072 | 614,49 |
| 139 | LIMA 2 SERIE TIPO K 25MM CX C/ 6 UN - Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência, lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção, cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6, seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular dos números em diante, com ponta ativa, com stops de silicone. | CX | 12 | 51,2072 | 614,49 |
| 140 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F1 21MM - CX C/ 6 - Indicada para o tratamento do canal, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável, fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, Maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): maior rapidez no tratamento, Simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm, multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, Permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, Instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 | 465,5200 | 3724,16 |
| 141 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F1 25MM - CX C/ 6 - Indicada para o tratamento do canal, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável, fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, Maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): maior rapidez no tratamento, Simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm, multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, Permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, Instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 | 465,5200 | 3724,16 |
| 142 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F2 21MM - CX C/ 6 - Estes instrumentos têm por finalidade, juntamente com as limas S2, garantir o preparo dos dois terços coronários do canal radicular, fabricadas em Níquel-Titânio: maior resistência e flexibilidade existente. | CX | 8 | 465,5200 | 3724,16 |
| 143 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F2 25MM - CX C/ 6 - Estes instrumentos têm por finalidade, juntamente com as limas S2, garantir o preparo dos dois terços coronários do canal radicular, fabricadas em Níquel-Titânio: maior resistência e flexibilidade existente. | CX | 8 | 465,5200 | 3724,16 |
| 144 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F3 21MM - CX C/ 6 - Instrumentação endodôntica, preparação de condutos, múltiplas conicidades (melhora da flexibilidade, eficácia de corte e redução de stress), seção triangular (aumenta capacidade de corte, diminuindo a área de contato do instrumento na parede do conduto, nova ponta guia não cortante (melhor eliminação dos resíduos), devido as características de corte e menor numero de instrumentos necessários para instrumentação, permite maior rapidez no tratamento, menor chance de fratura, permite trabalho em canais muito curvos ou atresiados. | CX | 8 | 465,5200 | 3724,16 |
| 145 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F3 25MM - CX C/ 6 - Instrumentação endodôntica, preparação de condutos, múltiplas conicidades (melhora da flexibilidade, eficácia de corte e redução de stress), seção triangular (aumenta capacidade de corte, diminuindo a área de contato do instrumento na parede do conduto, nova ponta guia não cortante (melhor eliminação dos resíduos), devido as características de corte e menor numero de instrumentos necessários para instrumentação, permite maior rapidez no tratamento, menor chance de fratura, permite trabalho em canais muito curvos ou atresiados. | CX | 8 | 465,5200 | 3724,16 |
| 146 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F4 21MM - CX C/ 6 - Fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): Maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm. Multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 | 465,5200 | 3724,16 |
| 147 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F4 25MM - CX C/ 6 - Fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): Maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm. Multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 | 465,5200 | 3724,16 |
| 148 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F5 21MM - CX C/ 6 - Indicado para tratamento endodontico mecanizado rotatório, fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, Maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento(igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm, multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma oumenos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 | 465,5200 | 3724,16 |
| 149 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F5 25MM - CX C/ 6 - Indicado para tratamento endodontico mecanizado rotatório, fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, Maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento(igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm, multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma oumenos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 | 465,5200 | 3724,16 |
| 150 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - S1 21 MM- CX C/ 6 - Fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm, multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, Exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 | 465,5200 | 3724,16 |
| 151 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - S2 21MM - CX C/ 6 - Fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm, multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, Exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 | 465,5200 | 3724,16 |
| 152 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - SX 19MM - CX C/ 6 - Fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm, multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, Exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 | 465,5200 | 3724,16 |
| 153 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - S1 25MM - CX C/ 6 - Fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): Maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm. Multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 | 465,5200 | 3724,16 |
| 154 | LIMA P/ OSSO NO 11 - Utilizada para remodelar o osso, 18cm - produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 | 46,5520 | 232,76 |
| 155 | LIMA P/ OSSO NO 12 - Utilizada para remodelar o osso em cirurgia oral, aço Inox, autoclavável. | UN | 5 | 46,5520 | 232,76 |
| 156 | LIMA PERIODONTAL BUCK - NO 11/12 - Utilizadas para remoção de cálculos em diversas faces dos dentes, como também para remoção de tecido granulomatoso de bolsas supra óssea e infra -óssea, faricado em aço Inoxidável AISI-420, autoclavável. | UN | 5 | 69,8280 | 349,14 |
| 157 | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD - 10F/11F -Indicado para remoção de cálculos em diversas faces dos dentes, também para remoção de tecido granulomatoso de bolsas supra óssea e infra -óssea, aço inox, autoclavável. | UN | 5 | 58,1900 | 290,95 |
| 158 | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD - NO 3/7 - Destinado para remoção de cálculos em diversas faces dos dentes, como também para remoção de tecido granulomatoso de bolsas supra-óssea e infra-óssea, em aço inox, altoclavável. | UN | 5 | 58,1900 | 290,95 |
| 159 | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD - NO 5/11 - Usada para esmagar e remover os depósitos de cálculo pesados. Movimento de puxar, aço inox, grau cirúrgico, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 | 58,1900 | 290,95 |
| 160 | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD - N° 9/10 - Indicado para uso em cirurgia e periodontia, produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420, autoclavável. | UN | 5 | 58,1900 | 290,95 |
| 161 | LIMA PERIODONTAL ORBAN - NO 10/11 - Indicado para esmagar e remover os depósitos de cálculo pesados. Movimento de puxar, aço Immunity, autoclavável. | UN | 5 | 58,1900 | 290,95 |
| 162 | LIMA PERIODONTAL ORBAN - NO 12/13 - Indicado para esmagar e remover os depósitos de cálculo pesados. Movimento de puxar, aço Immunity, autoclavável. | UN | 5 | 58,1900 | 290,95 |
| 163 | LIMA PERIODONTAL SHULUGER - N° 9/10 - Indicado para uso em cirurgia e periodontia, produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420, autoclavável. | UN | 5 | 58,1900 | 290,95 |
| 164 | LIMA TIPO K NO 20 - 21 MM CX C/ 6 UN - Adotado em procedimentos de canal, função: Dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação, limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). | CX | 8 | 51,2075 | 409,66 |
| 165 | LIMA TIPO K NO 25 - 21 MM CX C/ 6 UM - Adotado em procedimentos de canal, função: Dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação, limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). | CX | 8 | 51,2075 | 409,66 |
| 166 | LIMA TIPO K NO 8 - 21MM CX C/ 6 UM - Adotado em procedimentos de canal, função: Dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação, limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). | CX | 8 | 51,2075 | 409,66 |
| 167 | LIMA TIPO K NO10 - 21 MM CX C/ 6 UM - Adotado em procedimentos de canal, função: Dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação, limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). | CX | 8 | 51,2075 | 409,66 |
| 168 | LIMA TIPO K NO 15 - 21 MM CX C/ 6 UM - Adotado em procedimentos de canal, função: Dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação, limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). | CX | 8 | 51,2075 | 409,66 |
| 169 | MANDRIL ODONTOLÓGICO - Para adaptação de discos e serras no contra-ângulo, Em aço inoxidável. | UN | 10 | 4,6553 | 46,55 |
| 170 | MICRO CINZEL P/ OSSO - OSCHENBEIN N°1 - Para remover e modelar osso. Os bizeis semicirculares entalhados nos cinzeis Ochsenbein e Fedi podem também ser utilizados para remover retalhos de ossos, inclusive retalho palatal secundário, apresenta dupla angulação para facilitar o seu uso em região posterior, aço inox. | UN | 5 | 232,7600 | 1163,80 |
| 171 | MICROPINCEL REGULAR DESCARTAVEL (MICROAPLICADOR) CX C/ 100 - Indicado para aplicação de adesivos e soluções em procedimentos de restauração, cimentação, selamento e remoção de excessos, flexibilidade, dobram-se facilmente até 90º, cores vivas, contraste para melhor visualização e diferenciação, pontas em fibras não absorventes e resistentes à abrasão. | CX | 50 | 27,9313 | 1396,57 |
| 172 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 700 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 | 9,3103 | 93,10 |
| 173 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 715 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 | 9,3103 | 93,10 |
| 174 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 720 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 | 9,3103 | 93,10 |
| 175 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 730 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 | 9,3103 | 93,10 |
| 176 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 740 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 | 9,3103 | 93,10 |
| 177 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 744 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 | 9,3103 | 93,10 |
| 178 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 9 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 | 9,3103 | 93,10 |
| 179 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 92 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 | 9,3103 | 93,10 |
| 180 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 95 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 | 9,3103 | 93,10 |
| 181 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA NO1 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 | 9,3103 | 93,10 |
| 182 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA NO3 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 | 9,3103 | 93,10 |
| 183 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA NO6 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 | 9,3103 | 93,10 |
| 184 | PEDRA POMES PO - Pó abrasivo extra fino de cor acinzentada, de baixa densidade e peso. Muito utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica, pó extra fino, abrasivo, embalagem c/ 100 gr. | UN | 10 | 11,4060 | 114,06 |
| 185 | PINÇA ALLIS - Indicado para uso em cirurgia, 15cm, aço Inox, autoclavável. | UN | 5 | 46,5520 | 232,76 |
| 186 | Pinça anatômica reta inox 12 cm - Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca. | PÇ | 5 | 23,2760 | 116,38 |
| 187 | PINÇA BACKHAUS - Indicado para fixação de Campos Cirúrgicos, Conhecida como porta-campo, extremidades agudas e desencontradas, 13cm, aço Inox, autoclavável. | UN | 5 | 44,2247 | 221,12 |
| 188 | PINÇA CLINICA P/ ALGODAO - Para uso geral no consultório, empregada para apreensão de objetos tais como gaze, algodão, fios, etc....produzido em Aço Inoxidável AISI 420, conhecida como pinça de algodão. | UN | 50 | 23,2993 | 1164,96 |
| 189 | PINÇA COLLIN - Indicada para assepsia e curativos, oval, aço inoxidável. | UN | 5 | 81,4660 | 407,33 |
| 190 | Pinça dente de rato inox 12 cm - Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca, possui dentes na extremidades. | PÇ | 5 | 18,6207 | 93,10 |
| 191 | PINÇA HEMOSTATICA KELLY 14CM - Uso geral, aço inoxidáve, autoclavável. | UN | 5 | 46,5520 | 232,76 |
| 192 | PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA - Indicada para uso cirúrgico geral, para pinçar artérias e veias e interromper fluxo sanguíneo, 14cm, aço inoxidável, autoclavável. | UN | 5 | 46,5520 | 232,76 |
| 193 | Pinça Kelly curva inox 12 cm - usada p/ pinçamento (hemostasia), confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca, ponta curva com serrilha. | PÇ | 15 | 46,5520 | 698,28 |
| 194 | Pinça Kelly reta inox 12 cm - indicada p/ uso cirúrgico geral, p/ pinçar artérias e veias e interromper fluxo sanguíneo, confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca. | PÇ | 5 | 46,5520 | 232,76 |
| 195 | Pinça Mosquito curva inox 12 cm - Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca, c/ ponta curva. | PÇ | 5 | 46,5520 | 232,76 |
| 196 | Pinça Mosquito reta inox 12 cm - Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca, ponta reta c/ serrilha. | PÇ | 5 | 46,5520 | 232,76 |
| 197 | PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM - Auxilia na apreensão e manuseio do fio de sutura, confeccionado em aço inox, trava que confere firmeza e fixação da agulha. Sendo extremamente leve, facilitando a movimentação do profissional. | UN | 5 | 104,7420 | 523,71 |
| 198 | PONTAS P/ POLIMENTO - Indicada para acabamento e polimento, broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone para resina, kit contendo 12 peças. | KIT | 15 | 139,6560 | 2094,84 |
| 199 | Ponteira p/ cautério, argola pequena p/ bisturi eletrônico Emai, modelo BP. 150 | PÇ | 5 | 46,5520 | 232,76 |
| 200 | Ponteira p/ cautério, faca curva pequena p/ bisturi eletrônico Emai, modelo BP. 150 | PÇ | 5 | 46,5520 | 232,76 |
| 201 | PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM - nstrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico, aço inox, autoclavável. | UN | 5 | 104,7420 | 523,71 |
| 202 | Porta agulha Mayo Hegar p/ sutura inox 14 cm - Usado p/ segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias, confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca, c/ serrilha. | PÇ | 10 | 58,1900 | 581,90 |
| 203 | PORTA ALGODAO LIMPO E SERVIDO - Indicado para acondicionamento de gaze, algodão, detritos, entre outros, 8x10cm, produzido por profissionais qualificados, resultando em acabamento perfeito e livre de rebarbas, podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem, evitar uso de material abrasivo pois a longa exposição a produtos químicos podem causar manchas ou perfurações. | UN | 5 | 74,4833 | 372,42 |
| 204 | PORTA AMALGAMA - Indicado para conduzir amálgama aos túbulos dentinários, aço inox, autoclavável. | UN | 5 | 58,1900 | 290,95 |
| 205 | PORTA MATRIZ IVORY - Utilizado na na fixação da banda matriz, produzido em aço inox. | UN | 10 | 44,2243 | 442,24 |
| 206 | POTE DAPPEN VIDRO - Indicado para manipulação de resinas, flúor, amálgamas, adesivos, etc, vidro. | UN | 10 | 4,6553 | 46,55 |
| 207 | SERINGA CARPULE INOX - Em ambiente ambulatorial ou cirúrgico, a seringa de carpule é utilizada para auxiliar na aplicação de anestesia dentária, aA seringa carpule com refluxo evita a injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo, fabricada em aço inoxidável, utilizada para aplicação de anestesias, com refluxo, evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. | UN | 30 | 58,1900 | 1745,70 |
| 208 | SINDESMOTOMO ANGULADO C/ DUPLA TERMINACAO - Instrumento utilizado para descolar a gengiva do osso antes da extração, em aço inox. | UN | 10 | 11,6380 | 116,38 |
| 209 | SONDA EXPLORADORA NO 5 - Auxilia na detecção de falhas na estrutura dentária. Por sua característica não invasiva é indicada no diagnóstico da cárie. | UN | 50 | 11,6380 | 581,90 |
| 210 | TESOURA CIRURGICA RETA 11,5 CM - Utilizada em procedimentos cirúrgicos odontológicos, material: aço inox, autoclavável. | UN | 5 | 27,9313 | 139,66 |
| 211 | TESOURA CIRURGICA RETA 14CM - Produto destinado para uso em procedimentos cirúrgicos odontológicos, confeccionado em Aço Inox, autoclavável. | UN | 5 | 30,2587 | 151,29 |
| 212 | TESOURA IRIS - Utilizada em procedimentos cirúrgico em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc, produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 | 27,9313 | 139,66 |
| 213 | Tesoura Metzembaun inox 12 cm - c/ a função de separar os tecidos da pele sem seccionar, confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca. | PÇ | 5 | 34,9140 | 174,57 |
| 214 | TESOURA METINSEBAUM RETA 15CM - tem a função de separar os tecidos da pele sem seccionar, produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410. | UN | 5 | 81,4660 | 407,33 |
| 215 | TIRA ABRASIVA P/ POLIMENTO RESINA - Indicado para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro, embalagem c/ 150 unidades. | EMBL | 50 | 22,1123 | 1105,62 |
| 216 | TIRA MATRIZ METALICA 5MM - Fita matriz em aço inoxidável maleável, utilizada como matriz em restauração classe II com resina fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo, ROLO. | UN | 30 | 3,2593 | 97,78 |
| 217 | TIRA MATRIZ METALICA 7MM - Fabricada em aço inoxidável maleável, utilizada como matriz em restauração classe II com resina fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo. | UN | 30 | 3,2593 | 97,78 |
| 218 | TIRA POLIESTER - Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta, 100% poliéster e super flexível, embalagem c/ 50 unidades. | EMBL | 60 | 8,1467 | 488,80 |
| 219 | TIRA ABRASIVA METALICA P/ POLIMENTO AMALGAMA - Produto que tem como finalidade o acabamento e polimento das faces proximais das restaurações dentais. Indicadas para todos os tipos de materiais restauradores, como: compósitos, acrílicos, ionômeros de vidro e amálgama, utilizada em todos os tipos de materiais restauradores, como: compósitos, acrílicos, ionômeros de vidro e amálgama, mais utilizado em processos ortodônticos, indicado para desgaste das interproximais, embalagem c/ 12 unidades. | EMBL | 30 | 13,9657 | 418,97 |
| TOTAL: R$ 118.256,25 |  |  |  |  |  |

3.1 	Das medidas dos produtos:

3.1.1 – Não serão aceitas variações nas medidas e pesos dos produtos.

3.2 	Da qualidade dos produtos:

3.2.1 – De excelência resistência e de modo a proporcionar segurança ao usuário.

3.2.2 – Entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas, individualmente, identificados e em perfeitas condições de armazenagem.

3.3 	Da identificação dos produtos:

3.3.1 – Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem contendo

- Data do término da garantia – os produtos devem ter a garantia/validade mínima de 12(doze) meses contados do atesto da Nota Fiscal.

4 – LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

4.1. Local de entrega dos produtos:

| Unidade | Endereço |
| --- | --- |
| ALMOXARIFADO | RUA SANTOS DUMONT, 97 |

4.2. Local de utilização dos produtos:

| Unidade | Endereço |
| --- | --- |
| AMBULATÓRIO SAÚDE DA MULHER | R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 30 – SANTA RITA |
| CENTRO DE SAÚDE - CEMOF | R. PE. CLARO MONTEIRO, Nº 179 – CENTRO |
| ESF ITAGUAÇÚ | R. ITACOLOMI, Nº 624 – ITAGUAÇÚ |
| ESF PONTE ALTA | PÇ. SANTO AFONSO, S/Nº - PONTE ALTA |
| ESF SANTA LUZIA | R. 1º DE MAIO, Nº 431 – SANTA LUZIA |
| ESF SANTA TEREZINHA | R. ALEXANDRE DOS SANTOS GREGÓRIO, S/Nº - SANTA TEREZINHA |
| ESF SÃO ROQUE | R. ZEQUINHA LEMES, Nº 570 – SÃO ROQUE |
| ESF SÃO SEBASTIÃO | AV. ITAGUAÇÚ, Nº 1240 – SÃO SEBASTIÃO |
| ESF VILA MARIANA | R. VICENTE DE ALMEIDA, Nº 177 – VILA MARIANA |
| UBS SAGRADA FACE | R. PE. GEBARDO, Nº 614 – SANTA RITA |
| SAMU | AV. ISAAK FERREIRA ENCARNAÇÃO – JD PARAIBA |

5 – PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

  - O prazo para a aquisição de materiais necessários para equipar as unidades da Estratégia de Saúde da Família, UBS Sagrada Face, Ambulatório Saúde da Mulher, Centro de Saúde – CEMOF e SAMU do município de Aparecida, conduzindo-os ao seu bom funcionamento, será de 12 (doze) meses.

  - O material que será fornecido ao longo do período, à medida que surgir a necessidade, através de Ordem de Fornecimento (OF) emitido pela Secretaria Municipal de Saúde.

6 – ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Fica responsável pela distribuição dos materiais no Almoxarifado:

Benedito César Cursino

- e-mail: almoxarifado.saude.aparecida@gmail.com

Fica responsável pela supervisão e utilização dos materiais objeto desse termo, cada responsável das unidades de saúde citada no Item 4.2.

6.1 	A empresa contratada ficará responsável em fornecer os materiais de enfermagem, instrumentais dentro da qualidade, quantidade e prazo solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde.

7 – CRITÉRIOS PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS

7.1 	Os produtos devem corresponder às especificações de qualidade, de outra forma estes serão rejeitados.

7.2 	A empresa contratada deverá observar rigorosamente as especificações dos produtos aqui descritas pela Secretaria Municipal de Saúde e qualidade de vida.

7.3. Comunicar formalmente à Prefeitura do Município de Aparecida-SP, através da Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida, imediatamente, os motivos que impossibilitem a entrega no prazo previsto.

7.4. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega estabelecido, deverá encaminhar à Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida, solicitação por escrito de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente comprovado e o novo prazo previsto para entrega.

7.5. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela contratante na forma da Lei e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informando a empresa da decisão proferida.

7.6. Em caso de negação da prorrogação do prazo de entrega e caso não cumpra o prazo inicial, a contratada ficará sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor.

7.7. O recebimento provisório e definitivo será procedido pelo servidor público indicado no item 6, satisfeitas as condições abaixo, em até 5 (cinco) dias úteis:

7.7.1. Compatibilidade do material entregue, com as especificações exigidas neste Termo de Referência e constantes da proposta da contratada.

7.7.2. Verificada alguma falha no fornecimento, será feito o registro formal e informado à contratada, para que se proceda à troca.

7.7.3. Reserva-se a contratante o direito de não aceitar material cuja qualidade seja comprovadamente baixa.

7.7.4. O recebimento não exclui qualquer responsabilidade da contratada pela qualidade dos produtos e serviços fornecidos.

7.7.5. A Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida reserva para si o direito de recusar os bens entregues em desacordo com este Termo de Referência, devendo estes ser substituídos, a expensas da contratada, sem que isso lhe agregue direito de recebimento de valores adicionais.

7.7.6. Substituir o material em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.

7.8. Os equipamentos deverão ter garantia em todo território nacional, com prazo mínimo de 12 (doze) meses, ou indeterminado, quando for o caso.

7.9. A licitante vencedora deverá ter assistência técnica em todo o Estado de São Paulo e os manuais dos equipamentos e produtos deverão estar em português.

8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

8.1. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante, seus prepostos, ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto do contrato.

8.2. Responsabilizar-se pela qualidade do produto, sendo que esta responsabilidade subsistirá, na forma da Lei, enquanto perdurar a validade do produto, salvo quando, comprovadamente, houver uso indevido, negligência, acidente ou armazenamento inadequado por parte do órgão ou entidade.

8.3. Executar fielmente o objeto, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante.

8.4. A contratada deverá comunicar imediatamente à contratante, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do fornecimento.

8.5. Fica a contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifiquem imperfeições, vícios, defeitos, alterações físicas ou químicas, ou incorreções decorrentes de fabricação, no prazo de 2 (dois) dias corridos.

8.6. Emitir os documentos fiscais referentes ao fornecimento efetuado.

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

9.1. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da fiscalização sobre a ação da contratada.

9.2. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto, acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos objetos.

9.3. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena execução do contrato.

9.4. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas.

9.5. Rejeitar no todo ou em parte, o material entregue pelo licitante vencedor, que não esteja de acordo com as especificações do Edital e seus Anexos.

9.6. Prestar as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela licitante vencedora.

Anexo II

Modelo de Proposta

À Prefeitura Municipal de Aparecida

A/C Comissão Permanente de Licitações

Pregão Presencial nº 25/2018

Processo Administrativo nº 41/2018

ENCERRAMENTO: data e horário a serem definidos posteriormente.

OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos, móveis, equipamentos de informática e periféricos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, e outros materiais permanentes para a Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida do Município de Aparecida-SP, com critério de julgamento por menor preço por lote, referindo-se os recursos financeiros a Emendas Parlamentares, conforme especificações contidas no Anexo I, que faz parte integrante deste certame.

- Material: ENFERMAGEM

| LOTE 1 – RESERVADO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (25%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Produto | Ref. | Qt. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | Abaixador de língua descartável em madeira; pcte com 100 unidades. | PCT | 250 |  |  |
| 2 | Adaptador Vacutainer Adulto de uso único - em plástico, transparente, não estéril, para agulha de coleta multipla de sangue a vácuo e tubos de 13 mm e 16 mm, com flange e marca guia - Embalagem: Pacote com 250 unidades. | PCT | 25 |  |  |
| 3 | Agulha descartável 13 x 4,5 B. Tricetado, estéril c/ Ox. Etileno, Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente, Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa, caixa com 100 unidades. | CX | 300 |  |  |
| 4 | Agulha descartável 20 x 5,5 B. Tricetado, estéril c/ Ox. Etileno, Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente, Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa, caixa com 100 unidades. | CX | 200 |  |  |
| 5 | Agulha descartável 25 x 7 p/ tubo á vácuo, múltipla coleta de sangue à vacuo, siliconizada, Bisel Trifacetado com corte a laser, esterelizada a Óxido de Etileno (ETO), embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel, caixa com 100 unidades. | CX | 150 |  |  |
| 6 | Agulha descartável 25 x 7,0 B. Tricetado, estéril c/ Ox. Etileno, Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente, Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa, caixa com 100 unidades. | CX | 200 |  |  |
| 7 | Agulha descartável 25 x 8,0 B. Tricetado, estéril c/ Ox. Etileno, Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente, Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa, cx com 100 unidades. | CX | 100 |  |  |
| 8 | Agulha descartável 30 x 7,0 B. Tricetado, estéril c/ Ox. Etileno, Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente, Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa, caixa com 100 unidades. | CX | 80 |  |  |
| 9 | Agulha descartável 40 x 12,0 B. Tricetado, estéril c/ Ox. Etileno, Cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente, Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa, caixa com 100 unidades. | CX | 8.000 |  |  |
| 10 | AGULHA GENGIVAL 30GR CURTA - Indicada para aplicação de anestesia, Agulha com bisel trifacetado, cânula altamente flexível siliconizada, estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto, produto de uso único, estéril a óxido de etileno, comprimento: curta: 22mm, cx c/ 100 unidades. | CX | 200 |  |  |
| 11 | AGULHA GENGIVEL LONGA - Indicado para aplicação de anestésicos injetáveis, 27G Longa: 38mm, Padrão Internacional de comprimento de cânulas, parede da cânula de menor espessura aumentando as dimensões internas da agulha proporcionando menor trauma e maior conforto, siliconizadas e esterilizadas, bisel trifacetado, aço Inoxidável. cx c/ 100 unidades. | CX | 400 |  |  |
| 12 | Álcool Etílico 70 %, hidratado na concentração 70º INPM - desinfetante hospitalar - contendo 1 litro | LIT | 700 |  |  |
| 13 | Algodão Hidrófilo em manta fina, macio e absorvente, embalado saco plástico individual 500 gr. | ROL | 100 |  |  |
| 14 | Almotolia plástica; 250 ml transparente, resistente, bico reto. | UN | 100 |  |  |
| 15 | Atadura de crepe 10 x 4,5m em algodão c/ 13 fios; não estéril, com elasticidade, malha simples, cor natural, pct. c/ 12 un. | PCT | 1500 |  |  |
| 16 | Atadura de crepe 15 x 4,5m em algodão c/ 13 fios; não estéril, com elasticidade, malha simples, cor natural, pct. c/ 12 un. | PCT | 1500 |  |  |
| 17 | Atadura de crepe 20 x 4,5m em algodão c/ 13 fios; não estéril, com elasticiade, malha simples, cor natural, pct. c/ 12 un. | PCT | 1200 |  |  |
| 18 | Avental descartável com manga, punho com elástico, gramatura especial. Tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico e não estéril. pct c/ 10 un. | PCT | 100 |  |  |
| 19 | Avental descartável sem manga, com gramatura especial. Tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico e não estéril. pct c/ 10 un. | PCT | 100 |  |  |
| 20 | AVENTAL PLUMBIFERO - Avental padrão 100x600 cm, para proteção de paciente, sem proteção nas costas, equivalência em chumbo de 0,25mm, acabamento em nylon impermeável, | UN | 5 |  |  |
| 21 | BABADOR IMPERMEAVEL ODONT - Confeccionado com a mais alta qualidade, impermeável, mais resistente e com maior poder de absorção, tamanho 30 x 40, uma camada de celulose 100% virgem super absorvente e uma camada de filme de polietileno atóxico que impede passagem de líquido, Evitar que o paciente suje sua roupa durante a realização de procedimentos pacote com 100 unidades. | PCT | 50 |  |  |
| 22 | Bandagem triangular, destinado ao uso em resgate, indicação universal, confeccionado em tecido cru, tamanho G - dimensões 2,00 x 1,40 x 1,40. | PCT | 150 |  |  |
| 23 | Blood Stop Bandagem curativo antiséptico estéril, para procedimentos de pós-punção, redondo , 25 mm de diâmetro, caixa com 500 curativos. | CX | 100 |  |  |
| 24 | Caixa porta lâminas de microscopia de exames cipatológicos. | Un | 20 |  |  |
| 25 | Caixa térmica 20 L, parede interna em polipropileno, parede externa e tampa em polietileno e isolamento térmico em poliuretano. | UN | 20 |  |  |
| 26 | Caixa térmica 40 L, parede interna em polipropileno, parede externa e tampa em polietileno e isolamento térmico em poliuretano. | UN | 20 |  |  |
| 27 | Caixa térmica 80 L, parede interna em polipropileno, parede externa e tampa em polietileno e isolamento térmico em poliuretano. | UN | 10 |  |  |
| 28 | CAMPO CIRURGICO - Indicado em cirurgias em geral para absorcao de sangue, exsudatos,cirurgias cavitarias como antepato atraumatico de visceras e tecidos, embaladas em envelopes tipo "pouche" composto de papel grau cirurgicoe filme especial que permite transferencia asseptica, produto esteril pelo processo de irradiacao gama, compressa Cirurgica NENE e tecida em quatro camadas de gaze sobrepos--tas, confeccionas com fios 100% algodao, com alca medindo 18 cm.Reg.Anvisa 1022400021 Medidas: 30x30cm. | UN | 200 |  |  |
| 29 | CAMURCA P/ AMALGAMA - Indicado para retirar excesso de mercúrio da liga recém triturada de amálgama, composição: Couro Natural, autoclavável. | UN | 10 |  |  |
| 30 | Cânula de Guedel - kit estojo com 8 cânulas de guedel orofaringeas, PVC atóxico, transparente e inodoro | KIT | 5 |  |  |
| 31 | Categute simples, fio de sutura cirúrgica cat gut simples, estéril, abosorvível, de origem animal com agulha cirúrgica de aço inox 20 mm, caixa com 24 unidades. | CX | 5 |  |  |
| 32 | Cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança com NR-32, câmara de refluxo transparente - estéril em Óxido de Etileno, 14 G | UN | 100 |  |  |
| 33 | Cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança com NR-32, câmara de refluxo transparente - estéril em Óxido de Etileno, 16 G | UN | 100 |  |  |
| 34 | Cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança com NR-32, câmara de refluxo transparente - estéril em Óxido de Etileno, 18 G | UN | 400 |  |  |
| 35 | Cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança com NR-32, câmara de refluxo transparente - estéril em Óxido de Etileno, 20 G | UN | 650 |  |  |
| 36 | Cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança com NR-32, câmara de refluxo transparente - estéril em Óxido de Etileno, 22 G | UN | 500 |  |  |
| 37 | Cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança com NR-32, câmara de refluxo transparente - estéril em Óxido de Etileno, 24 G | UN | 400 |  |  |
| 38 | Cateter de Oxigênio tipo óculos, embalado individualmente, em PVC, atóxico, siliconado - estéril e descartável. | UN | 100 |  |  |
| 39 | Colar Cervical RN - colar cervical p/ resgate em polietileno, de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal p/ palpação do pulso e p/ palpação e ventilação da nuca. | UN | 10 |  |  |
| 40 | Colar Cervical PP - colar cervical p/ resgate em polietileno, de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal p/ palpação do pulso e p/ palpação e ventilação da nuca. | UN | 20 |  |  |
| 41 | Colar Cervical P - colar cervical p/ resgate em polietileno, de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal p/ palpação do pulso e p/ palpação e ventilação da nuca. | UN | 60 |  |  |
| 42 | Colar Cervical M - colar cervical p/ resgate em polietileno, de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal p/ palpação do pulso e p/ palpação e ventilação da nuca. | UN | 40 |  |  |
| 43 | Colar Cervical G - colar cervical p/ resgate em polietileno, de alta densidade, revestido em EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal p/ palpação do pulso e p/ palpação e ventilação da nuca. | UN | 40 |  |  |
| 44 | Coletor de material perfurocortante 7 lts - fabricado em papelão ondulado, descartável, de uso único, de acordo c/ NBR 13853. | UN | 700 |  |  |
| 45 | Coletor de material perfurocortante 13 lts - fabricado em papelão ondulado, descartável, de uso único, de acordo c/ NBR 13853. | UN | 500 |  |  |
| 46 | Coletor de urina – Sistema Fechado c/ capacidade 2.000 ml, estéril, fabricado em PVC, com tubo extensor transparente, clamp corta fluxo, tubo de drenagem e ponto de coleta de amostra, válvula anti-refluxo, filtro de ar hidrófobo e suporte para fixação; descartável, de uso individual e por procedimento; | UN | 200 |  |  |
| 49 | Compressa de gaze algodonada 15 cm x 30 - estéril, descartável, absorvente. | UN | 1000 |  |  |
| 52 | CONE DE GUTA PERCHA Nº25 CX C/120 UN - Ideal para obturação após instrumentação com o sistema ProTaper, pois possui a mesma conicidade das limas, sendo a mais indicada para obturação com a técnica de cone único, Matéria prima selecionada que oferece alta qualidade no produto final, radiopaco, comprimento: 28mm. | CX | 10 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA E POR EXTENSO R$........(...............).

FORMA DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal;

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (noventa) dias.

Local, ___ de __________ de 2018.

Razão Social da Empresa

Nome do Responsável pela Empresa

RG e CPF

- Material: ENFERMAGEM

| LOTE 2 – LIVRE PARTICIPAÇÃO (DEMAIS EMPRESAS) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Produto | Ref. | Qt. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 47 | Coletor Universal 80ml, não estéril, transparente, graduado, confeccionado em polipropileno, tampa branca e/ rosca, c/ pá. | UN | 10000 |  |  |
| 48 | Coletor Universal 80ml, estéril, transparente, graduado, confeccionado em polipropileno, tampa vermelha e/ rosca, sem pá. | UN | 5000 |  |  |
| 50 | Compressa gaze estéril 7,5 x 7,5, 11 fios, altamente absorvente, branco, isento de amido, alvejantes óticos, corantes, substâncias gordurosas ou qualquer outros componentes que possam trazer riscos, produto odonto-médico-hospitalar e indicado para cirurgias, absorção de sangue, líquidos ou secreções, e curativos em geral. | UN | 300.000 |  |  |
| 51 | Compressa gaze não estéril 7,5 x 7,5, pacote com 500 unidades, 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras. | PCT | 700 |  |  |
| 53 | CONE DE PAPEL 1ª SERIE CX C/180 UN - Indicado para secagem de canais instrumentados com limas manuais.pontas de Papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e esterilidade, apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterilização antes do uso, aumentando a produtividade e a segurança, pré-esterilizadas por raios gama. | CX | 20 |  |  |
| 54 | CONE DE PAPEL Nº25 CX C/180 UN - Secagem de condutos radiculares, alto poder de absorção, são estéreis, feitos manualmente o que permite maior precisão na calibragem dos cones. | CX | 20 |  |  |
| 55 | CONE GUTA PERCHA 1ª SERIE CX C/ 120 UN - Indicados como obturadores de canais radiculares, demonstram ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, alta qualidade no produto final, radiopaco, facilidade de visualizar a imagem em raio X. | CX | 20 |  |  |
| 56 | CONE GUTA PERCHA 2ª SERIE CX C/ 120 UN - Indicados como obturadores de canais radiculares, demonstram ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade, alta qualidade no produto final, radiopaco, facilidade de visualizar a imagem em raio X. | CX | 20 |  |  |
| 57 | CONE GUTA PERCHA RS CX C/ 120 unidades - Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais, indicada para uso na técnica de condensação lateral, auxiliares na obturação de canais radiculares,permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares, fácil de introduzir no canal, firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal, biocompativel. | CX | 20 |  |  |
| 58 | CONE PAPEL 2ª SERIE CX C/180 UN - Pontas confeccionadas com os melhores papéis absorventes importados, garantindo assim, um alto poder de secagem dos condutos radiculares, possuem rigidez adequada e alta resistência à desintegração, indicado para secagem de canais instrumentados com limas manuais, confeccionadas com papéis muito absorventes: garantem alto poder de secagem dos condutos radiculares, oferecem rigidez adequada, alta resistência à desintegração, perfeita conformação. | CX | 20 |  |  |
| 59 | CREME DENTAL GRANDE 90GR - Reparar a desmineralização inicial do esmalte, prevenir contra a cárie, prevenir a formação do tártaro. | UN | 100 |  |  |
| 60 | CREME DENTAL PQ 50GR - Reparar a desmineralização inicial do esmalte, prevenir contra a cárie, prevenir a formação do tártaro. | UN | 3000 |  |  |
| 61 | Eletrodo c/ conector p/ desfibrilador adulto, compatível c/ DEA. | UN | 50 |  |  |
| 62 | Eletrodo c/ conector p/ desfibrilador infantil, compatível c/ DEA. | UN | 20 |  |  |
| 63 | Equipo macrogotas para infusão de soluções parenterais estéril - utilizado p/ infusão de soluções/líquidos paraentais estéries c/ ou sem medicamentos, fabricado em PVC flexiível incolor, estéril em Óxido de Etileno (ETO), c/ pinça role e corta fluxo, injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmar gotejadora c/ respiro de ar, c/ filtro hidrófogo e bacteriológico, atóxico e apirogênico, tubo de 1,50m c/ ponta perfurante e tampa protetora, descartável e de uso único. | UN | 6.000 |  |  |
| 64 | Equipo Multivias (2 Vias) c/ Clamp - extensão dupla em PVC cristal - Clamp em cores diferentes - conector Luer Fêmea com tampa rosqueável - conexão Luer p/ dispositivo de acesso venoso, conexão distal p/ dispositivo de acesso venoso no paciente pode ser Luer Slip ou Luer Lock, estéril: esterelizado em Óxido de Etileno (ETO), fabricado em PVC flexível, tubo de 18 cm, conector tipo Luer Slip universal, pinça rolete e corta-fluxo, câmara gotejadora flexível, atóxico e apirogêncio, descartável e de uso único. | UN | 6.000 |  |  |
| 65 | Escova cervical descartável, composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. | UN | 5.000 |  |  |
| 66 | ESCOVA DE DENTE ADULTO - Escovação adequada na boca, limpando os cantos de difícil acesso dos dentes, auxiliando para uma boca devidamente limpa e bem cuidada, fácil e prática para manusear a escova tem pescoço flexível único absorve a pressão exagerada da escovação, limpando eficazmente sem machucar a gengiva. | UN | 1500 |  |  |
| 67 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL - Escovação adequada na boca, limpando os cantos de difícil acesso dos dentes, auxiliando para uma boca devidamente limpa e bem cuidada, fácil e prática para manusear a escova tem pescoço flexível único absorve a pressão exagerada da escovação, limpando eficazmente sem machucar a gengiva. | UN | 3000 |  |  |
| 68 | ESCOVA ROBSON - Indicada para profilaxia e micro-abrasão, fabricada em cerdas de Nylon ultra flexivel com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. | UN | 10 |  |  |
| 69 | Esparadrapo impermeável; med. 10 cm x 4,5 m - composto de tecido 00% algodão, c/ resina acrílica, impermeabilizante, massa à base de borracha natural, Óxido de Zinco e resinas, apresenta bordas serrilhadas que favorecem o corte sem a necessidade de instrumentos, c/ flexibilidade, ótima fixação, resistência e impermeabilidade. | ROL | 240 |  |  |
| 70 | Espátula de Ayres ginecológica descartável, uso único, não estéril, medida aproximada 18 cm x 0,9 cm, pct. c/ 100 un. | PCT | 30 |  |  |
| 71 | Espéculo vaginal estéril; tam. M, produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. | UN | 2.000 |  |  |
| 72 | Espéculo vaginal estéril; tam. P, produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. | UN | 3.000 |  |  |
| 73 | Extensor p/ oxigênio 200 cm - tubo extensor p/ oxigênio, destina-se a prolongar a tubulação de pacientes usuários de cateter tipo sonda, confeccionada em tubo PVC, com conector anelado flexível em PVC, esterelizado por Óxido de Etileno, embalado em PGC. | UN | 10 |  |  |
| 74 | FILME PERIAPICAL P/ RX ODONTOLOGICO CX C/150 - Indicado para tomadas radiográficas intra-orais (filme 3x4cm), processamento manual ou automático. | CX | 10 |  |  |
| 75 | FILME PLASTICO DE PVC - Utilizado para embalar e proteger diante das mais diversas necessidades, atendendo o segmento odontológico, doméstico, automotivo, estético, industrial, entre outros, rolo. | ROL | 20 |  |  |
| 76 | Fio de sutura estéril mononylon 3,0 c/ agulha 30 mm, monofilamentar, estéril, composto por polímeros, alifáticos de cadeia longa, com fio tingido de preto ou verde p/ aumentar a visibilidade no tecido, indicados p/ ligações ou aproximações em tecido lisos em geral, caixa c/ 24 unidades. | CX | 10 |  |  |
| 77 | Fio de sutura estéril mononylon 4,0 c/ agulha 20 mm, monofilamentar, estéril, composto por polímeros, alifáticos de cadeia longa, com fio tingido de preto ou verde p/ aumentar a visibilidade no tecido, indicados p/ ligações ou aproximações em tecido lisos em geral, caixa c/ 24 unidades. | CX | 10 |  |  |
| 78 | FIO DENTAL - Indicada para a higiene diária, Fio c/ 100m. | UN | 100 |  |  |
| 79 | Fio de sutura estéril mononylon 5,0 c/ agulha 30 mm, , monofilamentar, estéril, composto por polímeros, alifáticos de cadeia longa, com fio tingido de preto ou verde p/ aumentar a visibilidade no tecido, indicados p/ ligações ou aproximações em tecido lisos em geralcaixa c/ 24 unidades. | CX | 10 |  |  |
| 80 | FIO NYLON 3.0 AGULHADO - sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolor ou de coloração preta, providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox, cx c/ 24 unidades. | CX | 50 |  |  |
| 81 | FIO NYLON 4.0 AGULHADO - sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolor ou de coloração preta, providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox, cx c/ 24 unidades. | CX | 100 |  |  |
| 82 | FIO SEDA 3.0 AGULHADO - O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos, fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada, esterilizado em Raio Gama, as agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura, atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio, uso exclusivo em Odontologia, cx c/ 24 unidades. | CX | 50 |  |  |
| 83 | FIO SEDA 4.0 AGULHADO - O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos, fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada, esterilizado em Raio Gama, as agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura, atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril, embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio, uso exclusivo em Odontologia, cx c/ 24 unidades. | CX | 50 |  |  |
| 84 | Fita para Autoclave 1,9 mm X 55 m, para identificação de pacotes embalados com não-tecido e outros descartáveis esterilizados a vapor; especialmente desenvolvida para identificação e lacre dos pacotes embalados com não-tecido e outras embalagens descartáveis esterilizadas a vapor, possui listras que mudam de cor após ser utilizada nas etapas de esterilização de autoclavagem. * Validade: 2 anos. | ROL | 100 |  |  |
| 85 | Fitas microporosas, hipoalergênicas e livres de látex - fita hipoalergências tradicional, indicada principalmente p/ peles sensíveis e frágeis, com dorso de não tecido de rayon e viscose, indicada p/ curativos em geral, que precisem de trocas frequentes - rolo 25 mm x 10 m | ROL | 700 |  |  |
| 86 | Fitas microporosas, hipoalergênicas e livres de látex - fita hipoalergências tradicional, indicada principalmente p/ peles sensíveis e frágeis, com dorso de não tecido de rayon e viscose, indicada p/ curativos em geral, que precisem de trocas frequentes - rolo 50 mm x 10 m | ROL | 100 |  |  |
| 87 | Fita adesiva hospitalar crepe 16 mm x 50 m, composta de resina e borracha, resistência ao estiramento, boa adesão em diversos tipos de superfície e materiais. | ROL | 800 |  |  |
| 88 | Fixador celular, especialmente desenvolvido para fixar e preservar o esfregaço celular em lâmina, de aplicação simples, atende especificações técnicas dos profissionais da área, sistema aerosol 100 ml - composição: alcool etílico, Polietileno Glicol, Água Purificada, Propelente Butano. | UN | 50 |  |  |
| 89 | FIXADOR P/ RX ODONTOLOGICO - Indicado para o processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais, composição: água, tiossulfato de amônio e tiocianato de amônio, forma física: líquido, cor: incolor. | UN | 50 |  |  |
| 90 | Garrote tubo latex natural, grande flexibilidade e alongamento, aplicação p/ produtos médico hospitalares e odontológicos; p/ prender a circulação, diminuindo o fluxo sanguíneo - ref. 206, 12,8 mm x 8 mm, metro | MET | 30 |  |  |
| 91 | Garrote c/ auto trava e regulagem de tensão - confeccionado em tecido elástico e trava de segurança de plástico, trava c/ 2 estágios: alívio e retirada, antialérgico. | UN | 50 |  |  |
| 92 | Gel p/ ultrassonografia GL 5 kg, desenvolvido para realização do contato entre a pele e o equipamento, com o objetivo de acoplar corretamente eletrodos e cabeçotes e ainda realizar a condução da energia aplicada. Composto por Polímero Carboxivinílico, Imidazolidil uréia, Metil parabeno, 2 amino, 2 metil, 1 propanol (AMP) e Água deionizada, possui o Ph neutro que varia de 6,5 a 7,0. | GAL | 50 |  |  |
| 93 | GESSO COMUM PCTE C/ 1 KG - Indicado para uso nos procedimentos de moldagem, cor: Branco. | PCT | 50 |  |  |
| 94 | GESSO PEDRA PCTE C/ 1 KG - facilidade na espatulação, melhor escoamento, pasta mais FLUIDA para o enchimento do molde, obtendo melhor espalhamento do Gesso em suas cavidades,não necessitando de vibração, obtendo menor tempo para enchimento dos moldes, menor consumo de água e maior resistência mecânica. | PCT | 50 |  |  |
| 95 | GESSO PEDRA TIPO III PCTE C/ 1 KG - Indicado para uso em odontologia e prótese dentária, excelente resistência mecânica, menor consumo de água e maior resistência mecânica, menor tempo para enchimento dos moldes, melhor Facilidade na espatulação. | PCT | 50 |  |  |
| 96 | GORRO DESCARTAVEL PCTE C/ 100 UN - Indicado para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza, fabricada em não tecido spunbonded 100 % polipropileno utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, permitem uma maior respirabilidade do couro cabeludo devido à matéria prima utilizada e maior conforto durante sua utilização; hipoalergênicas, são encontradas no tamanho 45 x 52 cm; possuem elástico revestido. | PCT | 500 |  |  |
| 97 | Histerômetro Estéril Descartável - indicado p/ medição entre o orifício externo do colo do útero ao fundo da cavidade, fabricado em poliestireno, na cor branca, possui segmento centimetrado de 15 cm, sendo a graduação de 4 a 15 cm, c/ anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo da haste cilíndrica, comprimento total 25 cm, estéril por Óxido de Etileno (ETO), embalado em envelope de papel grau cirúrgico e filme poliestileno/polipropileno. | UN | 50 |  |  |
| 98 | Imobilizador de Cabeça tipo Head Block - imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada, impermeável, propicia imobilização p/ cabeça e região cervical, contém tirantes de fixação p/ testa e queixo, com pontos p/ ventilação de saída de líquido pelo ouvido, validade indeterminada, produto não perecível, na cor amarelo e preto. | UN | 50 |  |  |
| 99 | Kit micro nebulizador/Inalação adulto oxigênio - conjunto completo c/ micro nebulizador, extensão c/ conector p/ ar comprimido ou oxigênio, p/ inalação de compostos medicamentos, juntamente c/ inaladores NS, máscara adulto, de fácil limpeza e prático manuseio, contendo 01 máscara plástica adulta NS, 01 unidade nebulizadora, 01 extensão, 01 elástico. | KIT | 50 |  |  |
| 100 | Kit micro nebulizador/Inalação infantil oxigênio - conjunto completo c/ micro nebulizador, extensão c/ conector p/ ar comprimido ou oxigênio, p/ inalação de compostos medicamentos, juntamente c/ inaladores NS, máscara adulto, de fácil limpeza e prático manuseio, contendo 01 máscara plástica infantil NS, 01 unidade nebulizadora, 01 extensão, 01 elástico | KIT | 20 |  |  |
| 101 | Kit Parto p/ resgate - contendo 01 maleta plástica, 01 bisturi descartável nº 21, 01 campo cirúrgico tamanho 45x50, 01 compresso tipo Zoobec 10x15, 01 compresso tipo Zoobec 30x15, 01 luva cirúrgica nº 7,5, 01 luva cirúrgica nº 8,5, 02 prendedores umbilical, 01 pulseira de identifacação, 01 saco de expurgo hospitalar, 02 compressas estéril 7,5x7,5 c/ 10 inidades, 01 avental descartável, 01 máscara cirúrgica. | KIT | 10 |  |  |
| 102 | Kit Queimados - contendo 01 maleta plástica, 02 unidades coberto térmico aluminizado 2,10 x 1,40, 02 rolos de atadura de Rayon 7,5cm x 7,5, 02 peças protetor p/ queimadura 0,50 x 0,50 cm, 02 pares de luva descartável. | KIT | 20 |  |  |
| 103 | Kit Tirantes p/ Prancha de resgate - cinto p/ prancha de resgate em nylon resistente c/ peças coloridas, fecho em nylon modelo Tic-Tac de alta resistência e material p/ uso no Raio-X. | KIT | 50 |  |  |
| 104 | Lâmina descartável de bisturi esterilizada nº 11, confeccionadas em aço carbono, esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado, utilizadas p/ corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos, grande resistência à corrosão e perda de afiação, caixa c/ 100 unidades. | CX | 200 |  |  |
| 105 | Lâmina descartável de bisturi esterilizada nº 15, confeccionadas em aço carbono, esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado, utilizadas p/ corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos, grande resistência à corrosão e perda de afiação, caixa c/ 100 unidades. | CX | 180 |  |  |
| 106 | Lâmina descartável de bisturi esterilizada nº 21, confeccionadas em aço carbono, esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado, utilizadas p/ corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos, grande resistência à corrosão e perda de afiação, caixa c/ 100 unidades. | CX | 30 |  |  |
| 107 | Lâmina microscopia 26 X 76 mm ponta fosca, c/ alto padrão de qualidade e transparência, espessura: 1mm a 1,2mm, dimensões: 26mm x 76mm, cx c/ 50 un. | CX | 100 |  |  |
| 108 | Lanterna Clínica - lâmpada LED premium super brilhante, luz LED localizada, corpo de metal de alt resistência, clips de segurança de metal p/ fixar no bolso ou na pasta, interruptor emborrachado na parte superior, alta resistência, excelente iluminação p/ curtas distâncias, luz branca brilhante, lâmpada não aquece. | UN | 5 |  |  |
| 109 | LENCOL DE BORRACHA P/ ENDODONTIA CX C/ 26 UN - O lençol de borracha é indicado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação, ençol de borracha mentolado, produzido de látex natural, indicado para trabalhos com fotografia devido a cor do lençol ser preto e ter um bom contraste na foto, isento de pó | CX | 5 |  |  |
| 110 | Lençol de papel descartável; med. 50 cm x 50 m - indicado p/ cobrir macas, camas e superfícies p/ proteção contra contato direto de pessoas c/ locais de uso comum, ideal p/ área médica, estética, hospitalar, não estéril, uso único. | ROL | 1.000 |  |  |
| 111 | Lençol descartável c/ elástico - produto descartável, c/ elástico, branco, confeccionado em TNT ( tecido não tecido), 100% polipropileno, atóxico - Tamanho 2,0 m x 0,90 cm - pacote c/ 10 unidades. | PCT | 100 |  |  |
| 112 | Líquido de Dakin, fr c/ 1l, destinado como antisséptico local, para curativo de feridas e úlceras. Utilizado em odontologia na irrigação de canais desvitalizados, radiculares,ação química de solvência de tecidos, característica físico-química de baixa tensão superficial - Ação bactericida; - Ação antisséptica; - | LIT | 150 |  |  |
| 113 | Luva cirúrgica descartável estéril; tam. 7,0, fabricada em látex; com pó bio absorvível; formato anatômico; esterilizada por radiação Gama; superfície lisa; micro texturizada na ponta dos dedos; embalada em envelope contendo 01 par de luvas; | PAR | 500 |  |  |
| 114 | Luva cirúrgica descartável estéril; tam. 7,5, fabricada em látex; com pó bio absorvível; formato anatômico; esterilizada por radiação Gama; superfície lisa; micro texturizada na ponta dos dedos; embalada em envelope contendo um par de luvas; | PAR | 800 |  |  |
| 115 | Luva cirúrgica descartável estéril; tam. 8,0, fabricada em látex; com pó bio absorvível; formato anatômico; esterilizada por radiação Gama; superfície lisa; micro texturizada na ponta dos dedos; embalada em envelope contendo um par de luvas; | PAR | 500 |  |  |
| 116 | Luva cirúrgica descartável estéril; tam. 8,5, fabricada em látex; com pó bio absorvível; formato anatômico; esterilizada por radiação Gama; superfície lisa; micro texturizada na ponta dos dedos; embalada em envelope contendo um par de luvas; | PAR | 500 |  |  |
| 117 | Luva p/ procedimento G, latéx natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho), ambidestra, não estéril, atóxica e apirogência, descartável e de uso único - Caixa c/ 100 unidades | CX | 200 |  |  |
| 118 | Luva p/ procedimento M, latéx natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho), ambidestra, não estéril, atóxica e apirogência, descartável e de uso único - Caixa c/ 100 unidades | CX | 300 |  |  |
| 119 | Luva p/ procedimento P, latéx natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho), ambidestra, não estéril, atóxica e apirogência, descartável e de uso único - Caixa c/ 100 unidades | CX | 400 |  |  |
| 120 | Luva p/ procedimento PP, latéx natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho), ambidestra, não estéril, atóxica e apirogência, descartável e de uso único - Caixa c/ 100 unidades | CX | 400 |  |  |
| 121 | Luva Plástica Transparente - luva descartável em polietileno de alta densidade, individual, ambidestra, transparente, atóxica, não perecível, apropriada p/ uso médico hospitalar e pequenos tratamentos, tamanho único - pacote com 100 unidades. | PCT | 200 |  |  |
| 122 | Manta Coberto Térmico (coberto térmico aluminizado) - usado p/ manter o aquecimento da vítima, desenvolvida em polietileno aluminizado, isolamento térmico de baixo peso, mantém o calor interno e reflete o calor externo, a prova de água e vento, resistente ao atrito com o solo, idela p/ resgate, | UN | 400 |  |  |
| 123 | Máscara descartável c/ elástico, máscara branca, descartável e hipoalergênica, tripla camada com filtro de retenção bacteriana, clipe nasal revestido, de fácil ajuste, para total conforto e proteção, gramatura: 58 gramas, pacote com 100 unidades. | PCT | 200 |  |  |
| 124 | Máscara para oxigênio de alta concentração adulto (com reservatório) - contém bolsa reservatória de O², confeccionada em material plástico transparente s/ látex, c/ válvula anti-refluxo, mangueira flexível p/ O², lâmina de alumínio p/ ajuste do nariz e elástico p/ fixação na cabeça, não estéril,atóxica. | UN | 50 |  |  |
| 125 | Máscara para oxigênio de alta concentração infantil (com reservatório) - contém bolsa reservatória de O², confeccionada em material plástico transparente s/ látex, c/ válvula anti-refluxo, mangueira flexível p/ O², lâmina de alumínio p/ ajuste do nariz e elástico p/ fixação na cabeça, não estéril,atóxica. | UN | 30 |  |  |
| 126 | Máscara de proteção nº 95 - indicada p/ proteção das vias respiratórias contra peiras, névoas e fumos até 10 vezes o seu limite de tolerância, c/ tiras ajustáveis a todos os tipos de cabeça, fácil manuseio e colocação, confortável, aprovada pelo Ministério do Trabalho, clipe de material flexível sem memória, elástico ajustável preso às presilhas, sem válvulas, embalado individualmente, descartável. | UN | 50 |  |  |
| 127 | Óculos de segurança (Proteção) - lentes em policarbonato c/ tratamento anti-riscos, abas laterais de proteção c/ hastes reguláveis, resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos, proteção contra Raios UVA e UVB, apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, haste tipo espátula c/ ajuste de comprimento p/ melhor adaptação ao rosto do usuário. | UN | 50 |  |  |
| 128 | PAPEL CARBONO DUPLA FACE - Indicado para o ajuste oclusal em situações fixas, marca em superfície úmida, pressão forte: marcação escura, pressão fraca: marcação clara, cx c/ 300 unidades. | CX | 50 |  |  |
| 129 | Papel ECG 21 mm x 30 m termo-sensível - térmico milimetrado, de alta qualidade, c/ sensibilidade p/ impressão térmica c/ excelente fixação. | ROL | 100 |  |  |
| 130 | Papel ECG 48 mm x 20 m termo-sensível - térmico milimetrado, de alta qualidade, c/ sensibilidade p/ impressão térmica c/ excelente fixação | ROL | 100 |  |  |
| 131 | Papel ECG 58 mm x 20 m termo-sensível - térmico milimetrado, de alta qualidade, c/ sensibilidade p/ impressão térmica c/ excelente fixação | ROL | 100 |  |  |
| 132 | Papel grau cirúrgico 20 cm, rolo c/ 100 m -bobinas lisas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliester/polipropileno), indicado p/ esterilização em autoclave ou óxido de etileno, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismos, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência do filme azul que permite a visualização do material embalado, possui selagem multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado, dotado de indicadores químicos que mudam a cor após o processo de esterilização, possui indicador de sentido correto de abertura de embalagem, a impressão sistua-se na área externa de esterilização evitando a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado, apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento | ROL | 50 |  |  |
| 133 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - ODONTO - Papel toalha interfolha, 00% Celulose, 2 Dobras, produto não perecível. | PCT | 200 |  |  |
| 134 | Parafina granulada 1 kg - Composta de hidrocarbonetos alifáticos saturados, misturados a hidrocarnonetos parafínicos c/ baixo percentual de hidrocarbonetos poliaromáticos, produzida p/ uso externo, com embalagem plástica p/ armazenamento, p/ tratamentos termoterápicos, em barra de 01 KG. | KG | 50 |  |  |
| 135 | PLACA DE VIDRO - Indicada para manipulação de resinas e outras substâncias pastosas em tratamentos dentários, confeccionado em Vidro Polido, formato Retangular, possui cantos arredondadas. | UN | 10 |  |  |
| 136 | PLACA VIDRO DESPOLIDA - Indicado para espatulação de materiais, validade: Indeterminada, placa despolida. | UN | 5 |  |  |
| 137 | PROTETOR PLUMBIFERO P/ TIREOIDE - Proteção do paciente em radiografia periapical, acabamento: Polykroy especial, fitas de nylon e velcro. | UN | 5 |  |  |
| 138 | Punch dermatológico p/ biópsia 2 mm - com haste plástica fabricada em poliestireno, multifacetada na sua metade superior, c/ lâmina cilindrica em aço inox, c/ tampa protetora fabricada em poliestireno transparente, estéril por Óxido de Etileno (ETO), embalado em papel cirúrgico e filme em polietileno/prolipropileno, descartável. | UN | 50 |  |  |
| 139 | Punch dermatológico p/ biópsia 3 mm - com haste plástica fabricada em poliestireno, multifacetada na sua metade superior, c/ lâmina cilindrica em aço inox, c/ tampa protetora fabricada em poliestireno transparente, estéril por Óxido de Etileno (ETO), embalado em papel cirúrgico e filme em polietileno/prolipropileno, descartável. | UN | 50 |  |  |
| 140 | Punch dermatológico p/ biópsia 4 mm - com haste plástica fabricada em poliestireno, multifacetada na sua metade superior, c/ lâmina cilindrica em aço inox, c/ tampa protetora fabricada em poliestireno transparente, estéril por Óxido de Etileno (ETO), embalado em papel cirúrgico e filme em polietileno/prolipropileno, descartável. | UN | 50 |  |  |
| 141 | Punch dermatológico p/ biópsia 5 mm - com haste plástica fabricada em poliestireno, multifacetada na sua metade superior, c/ lâmina cilindrica em aço inox, c/ tampa protetora fabricada em poliestireno transparente, estéril por Óxido de Etileno (ETO), embalado em papel cirúrgico e filme em polietileno/prolipropileno, descartável. | UN | 50 |  |  |
| 142 | Punch dermatológico p/ biópsia 6 mm - com haste plástica fabricada em poliestireno, multifacetada na sua metade superior, c/ lâmina cilindrica em aço inox, c/ tampa protetora fabricada em poliestireno transparente, estéril por Óxido de Etileno (ETO), embalado em papel cirúrgico e filme em polietileno/prolipropileno, descartável. | UN | 50 |  |  |
| 143 | Reanimador manual neonatal - reanimador (ressuscitador) manual tipo AMBU (silicone) neonatal, fabricado em silicone c/ alta qualidade, alça integrada p/ fixar o reanimador na mão do operador facilitando sua compressão, totalmente livre de látex, auto inflável c/ pop off, válvula unidirecional transparente c/ membrana de segurança, balão em silicone auto inflávelcom pop off, reservatórios de O² com vávula, máscaras faciais de silicone translúcidas, formato anatômico. | UN | 3 |  |  |
| 144 | Reanimador manual infantil - reanimador (ressuscitador) manual tipo AMBU (silicone) neonatal, fabricado em silicone c/ alta qualidade, alça integrada p/ fixar o reanimador na mão do operador facilitando sua compressão, totalmente livre de látex, auto inflável c/ pop off, válvula unidirecional transparente c/ membrana de segurança, balão em silicone auto inflávelcom pop off, reservatórios de O² com vávula, máscaras faciais de silicone translúcidas, formato anatômico. | UN | 3 |  |  |
| 145 | Reanimador manual adulto - reanimador (ressuscitador) manual tipo AMBU (silicone) neonatal, fabricado em silicone c/ alta qualidade, alça integrada p/ fixar o reanimador na mão do operador facilitando sua compressão, totalmente livre de látex, auto inflável c/ pop off, válvula unidirecional transparente c/ membrana de segurança, balão em silicone auto inflávelcom pop off, reservatórios de O² com vávula, máscaras faciais de silicone translúcidas, formato anatômico. | UN | 5 |  |  |
| 146 | REGUA MILIMETRADA DE INOX P/ ENDODONTIA - Destinada para endodontia, para conferência do comprimento de trabalho do instrumento endodôntico, a fim de se evitar erros de interpretação e mensuração que comprometam o êxito da terapia endodôntica, confeccionado em aço inox. | UN | 5 |  |  |
| 147 | REVELADOR ( RX ) - Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme, composição: Sulfito de sódio, pronto uso. | UN | 40 |  |  |
| 148 | ROLETE DE ALGODAO - Indicado para afastamento da bochecha e absorção de líquidos em tratamento odontológico, fabricado em 100% fibras de algodão, possui formato cilíndrico, pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama. | PCT | 500 |  |  |
| 149 | SACO PLASTICO PARA SACOLE - 4,5 X 24 - PCTE C/ 100 - Saco Plástico em PEAD Liso Transparente. | PCT | 300 |  |  |
| 150 | Scalp intravenoso nº 19 - c/ protetor de agulha, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea, codificado por cores, parede finas p/ infusão intravenosa, esterilizado por Óxido de Etileno (TEO), embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou PVC, hipodérmico e descartável. | UN | 1000 |  |  |
| 151 | Scalp intravenoso nº 21 - c/ protetor de agulha, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea, codificado por cores, parede finas p/ infusão intravenosa, esterilizado por Óxido de Etileno (TEO), embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou PVC, hipodérmico e descartável. | UN | 2.500 |  |  |
| 152 | Scalp intravenoso nº 23 -c/ protetor de agulha, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea, codificado por cores, parede finas p/ infusão intravenosa, esterilizado por Óxido de Etileno (TEO), embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou PVC, hipodérmico e descartável. | UN | 2.200 |  |  |
| 153 | Scalp intravenoso nº 25 - c/ protetor de agulha, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea, codificado por cores, parede finas p/ infusão intravenosa, esterilizado por Óxido de Etileno (TEO), embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou PVC, hipodérmico e descartável. | UN | 1000 |  |  |
| 154 | Scalp intravenoso nº 27 - c/ protetor de agulha, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, conector fêmea, codificado por cores, parede finas p/ infusão intravenosa, esterilizado por Óxido de Etileno (TEO), embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou PVC, hipodérmico e descartável. | UN | 500 |  |  |
| 155 | Seringa descartável 3 ml, s/ agulha (estéril), atóxica; possui corpo confeccionado em material transparente; cilindro com anel de retenção; siliconada; produto descartável; | UN | 20.000 |  |  |
| 156 | Seringa descartável 5 ml, s/ agulha (estéril), atóxica; possui corpo confeccionado em material transparente; cilindro com anel de retenção; siliconada; produto descartável; | UN | 10.000 |  |  |
| 157 | Seringa descartável 10 ml, s/ agulha (estéril), atóxica; possui corpo confeccionado em material transparente; cilindro com anel de retenção; siliconada; produto descartável; | UN | 10.000 |  |  |
| 158 | Seringa descartável 20 ml, s/ agulha (estéril), atóxica; possui corpo confeccionado em material transparente; cilindro com anel de retenção; siliconada; produto descartável; | UN | 5.000 |  |  |
| 159 | Seringa para insulina 100 UI Ultra Fine II (Siafísico 328328) - indicada p/ aplicação de insulina, esterilizada em Óxido de Etilno (ETO), corpo transparente, atóxica e apirogência, descartável, uso único. | UN | 6.000 |  |  |
| 160 | Seringa para insulina 50 UI Ultra Fine II (Siafísico 328325) - indicada p/ aplicação de insulina, esterilizada em Óxido de Etilno (ETO), corpo transparente, atóxica e apirogência, descartável, uso único. | UN | 6.000 |  |  |
| 161 | Sonda p/ Aspiração Traqueal Nº 10 - dispositivo p/ introdução em órgãos p/ drenagem de fluidos ou administração de soluções diversas, em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido, descartáveis, compostas de tubo de PVC atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterelizado por radiação gama - pacote c/ 10 unidades. | PCT | 10 |  |  |
| 162 | Sonda p/ Aspiração Traqueal Nº 12 - dispositivo p/ introdução em órgãos p/ drenagem de fluidos ou administração de soluções diversas, em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido, descartáveis, compostas de tubo de PVC atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterelizado por radiação gama - pacote c/ 10 unidades. | PCT | 10 |  |  |
| 163 | Sonda p/ Aspiração Traqueal Nº 14 - dispositivo p/ introdução em órgãos p/ drenagem de fluidos ou administração de soluções diversas, em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido, descartáveis, compostas de tubo de PVC atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterelizado por radiação gama - pacote c/ 10 unidades. | PCT | 10 |  |  |
| 164 | Sonda p/ Aspiração Traqueal Nº 16 - dispositivo p/ introdução em órgãos p/ drenagem de fluidos ou administração de soluções diversas, em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido, descartáveis, compostas de tubo de PVC atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterelizado por radiação gama - pacote c/ 10 unidades. | PCT | 10 |  |  |
| 165 | Sonda p/ Aspiração Traqueal Nº 18 - dispositivo p/ introdução em órgãos p/ drenagem de fluidos ou administração de soluções diversas, em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido, descartáveis, compostas de tubo de PVC atóxico, flexível com modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterelizado por radiação gama - pacote c/ 10 unidades. | PCT | 10 |  |  |
| 166 | Sonda Uretral Nº 10 - indicado p/ drenagem de urina na uretra e bexiga, descartáveis, composta de tubo PVC,atóxica e apirogênica, flexível c/ modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterilizado por radiação gama - pcte c/ 10 unidades. | PCT | 50 |  |  |
| 167 | Sonda Uretral Nº 12 - indicado p/ drenagem de urina na uretra e bexiga, descartáveis, composta de tubo PVC,atóxica e apirogênica, flexível c/ modelo de furação específica e conector c/ tampa, esterilizado por radiação gama - pcte c/ 10 unidades. | PCT | 100 |  |  |
| 168 | Sonda vesical de Foley c/ balão de 5 cc; calibre nº 12 - p/ sondagem vesical, em embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em papel cirúrgico, atóxico, antialérgica, 100% silicone, livre de látex, esterelizado em Óxido de Etileno (ETO) - caixa c/ 10 unidades. | CX | 20 |  |  |
| 169 | Sonda vesical de Foley c/ balão de 5 cc; calibre nº 14 - p/ sondagem vesical, em embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em papel cirúrgico, atóxico, antialérgica, 100% silicone, livre de látex, esterelizado em Óxido de Etileno (ETO) - caixa c/ 10 unidades. | CX | 50 |  |  |
| 170 | Sonda vesical de Foley c/ balão de 5 cc; calibre nº 16 - p/ sondagem vesical, em embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em papel cirúrgico, atóxico, antialérgica, 100% silicone, livre de látex, esterelizado em Óxido de Etileno (ETO) - caixa c/ 10 unidades. | CX | 50 |  |  |
| 171 | Sonda vesical de Foley c/ balão de 5 cc; calibre nº 18 - p/ sondagem vesical, em embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em papel cirúrgico, atóxico, antialérgica, 100% silicone, livre de látex, esterelizado em Óxido de Etileno (ETO) - caixa c/ 10 unidades. | CX | 50 |  |  |
| 172 | Sonda vesical de Foley c/ balão de 5 cc; calibre nº 20 - p/ sondagem vesical, em embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em papel cirúrgico, atóxico, antialérgica, 100% silicone, livre de látex, esterelizado em Óxido de Etileno (ETO) - caixa c/ 10 unidades. | CX | 10 |  |  |
| 173 | SUGADOR ODONTOLÓGICO- Indicado para sucção da saliva e outros líquidos, que ficam na cavidade bucal durante procedimentos odontológicos, sugador desenvolvido com ponteiras extra macias as quais foram desenhadas para oferecer maior conforto ao paciente, material testado aprovado com uso confortável em tecido mole, atende perfeitamente às necessidades dos dentistas para uso em regiões com maior sensibilidade, ponteira confeccionada em produto NÃO látex, ótima flexibilidade e memória de forma, não obstrui o fluxo ao ser dobrado, pacote c/ 50 unidades. | PCT | 300 |  |  |
| 174 | SUGADOR CIRURGICO - Produto Esterilizado, fabricado em resina ABS, utilizada em todas as cirurgias odontológicas, ponta fina, adapta-se nas cavidades, embalagem esterilizada individualmente (Óxido Etileno), perfeito encaixe na mangueira, saída de ar para sucção constante, utilizado em cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais fluidos, cx c/ 40 unidades. | CX | 200 |  |  |
| 175 | Swab haste plástica com meio de Stuart Estéril - indicado p/ transporte de amostras, contém superfície p/ identificação de amostra e paciente, hastes confeccionadas em polipropileno c/ ponta Ryan, com meio de cultura tipo Stuart, tampa c/ lacre, esterelizados por Óxido de Etileno (TEO) - cx/100 unidades. | CX | 5 |  |  |
| 176 | TAÇA DE BORRACHA - Indicada para profilaxia subgengival sem agredir a gengiva, fabricada em látex flexivel e macio, proporcionando uma penetração de até 4mm sem causar trauma. | UN | 20 |  |  |
| 177 | Tala Aramada em EVA - Tamanho GG (103 x 11,5 cm) - utilizado p/ resgate de pessoas c/ necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores, de materia emborrachado, anti-alérgico, confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta c/ espuma macia tipo EVA, colorida p/ indicar o tamanho, podendo ser lavável e reutilizada - cor amarela. | UN | 100 |  |  |
| 178 | Tala Aramada em EVA - Tamanho G (86,5 x 10 cm) - utilizado p/ resgate de pessoas c/ necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores, de materia emborrachado, anti-alérgico, confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta c/ espuma macia tipo EVA, colorida p/ indicar o tamanho, podendo ser lavável e reutilizada - cor verde. | UN | 100 |  |  |
| 179 | Tala Aramada em EVA - Tamanho M (63 x 09 cm) - utilizado p/ resgate de pessoas c/ necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores, de materia emborrachado, anti-alérgico, confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta c/ espuma macia tipo EVA, colorida p/ indicar o tamanho, podendo ser lavável e reutilizada - cor laranja. | UN | 100 |  |  |
| 180 | Tala Aramada em EVA - Tamanho P (53 x 08 cm) - utilizado p/ resgate de pessoas c/ necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores, de materia emborrachado, anti-alérgico, confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta c/ espuma macia tipo EVA, colorida p/ indicar o tamanho, podendo ser lavável e reutilizada - cor azul. | UN | 100 |  |  |
| 181 | Tala Aramada em EVA - Tamanho PP (30 x 08 cm) - utilizado p/ resgate de pessoas c/ necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores, de materia emborrachado, anti-alérgico, confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta c/ espuma macia tipo EVA, colorida p/ indicar o tamanho, podendo ser lavável e reutilizada - cor roxa. | UN | 100 |  |  |
| 182 | Tala Metálica (Alumínio) p/ Imobilização - P - Utilizada p/ imobilização provisória de fraturas e entorses em adultos e crianças, c/ espuma antialérgica (espessura 9mm x 1,0 mm), aluminío 100% (espessura 1,0mm), dimensão 12mm x 250mm, embalagem plástica c/ 12 unidades. | PCT | 10 |  |  |
| 183 | Tala Metálica (Alumínio) p/ Imobilização - M - Utilizada p/ imobilização provisória de fraturas e entorses em adultos e crianças, c/ espuma antialérgica (espessura 9mm x 1,0 mm), aluminío 100% (espessura 1,0mm), dimensão 16mm x 250mm, embalagem plástica c/ 12 unidades. | PCT | 10 |  |  |
| 184 | Tala Metálica (Alumínio) p/ Imobilização - G - Utilizada p/ imobilização provisória de fraturas e entorses em adultos e crianças, c/ espuma antialérgica (espessura 9mm x 1,0 mm), aluminío 100% (espessura 1,0mm), dimensão 19mm x 250mm, embalagem plástica c/ 12 unidades. | PCT | 10 |  |  |
| 185 | Tala Metálica (Alumínio) p/ Imobilização - GG - Utilizada p/ imobilização provisória de fraturas e entorses em adultos e crianças, c/ espuma antialérgica (espessura 9mm x 1,0 mm), aluminío 100% (espessura 1,0mm), dimensão 26mm x 250mm, embalagem plástica c/ 12 unidades. | PCT | 10 |  |  |
| 186 | Teste rápido de HCG, teste imunocromatográfico de etapa única, para determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (hCG), na urina e no soro, caixa c/ 100 unidades, embalados individualmente. | CX | 20 |  |  |
| 187 | Tubo á vácuo p/ coleta de sangue, tampa roxa 5 ml s/ anticoagulante - tubo p/ coleta de sangue em gera, a vácuo, podem ser usados no sistema aberto, ou seja, nas coletas c/ seringas e scalps comuns, ou no sistema fechado, sistema de coleta múltipla, onde se aplica a coleta c/ adaptadores, recomendado p/ provas hematológicas e coagulação, estéril, aspiração 5 ml, em tubos 13x75mm,com gel separador, provido de tampa de borracha e capa protetoral roxa, rótulos c/ informações técnicas, validade, lote, fabricante e esterilização, material: plástico ou vidro, disposto em bandeja de isopor e revestido por plástico, contendo 100 unidades cada. | BDJ | 100 |  |  |
| 188 | Tubo de coleta de sangue á vácuo amarelo claro c/ Sol. Ácid. 8,5 ml 16 x 100 mm - tubo p/ coleta de sangue a vácuo, em vidro transparente, incolor, estéril, medindo 16x100mm, aspiração 8,5ml, conteúdo por tubo: 1,5ml de solução A de Ácido Cítrico, Citrato, Dextrose, rolha de borracha convencional, siliconizada, na cor amarelo, esterelizado a radiação Gama, tubo etiquetados, contendo nº de lote, validade, nº do catálogo e volume de aspiração, embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada. | BDJ | 100 |  |  |
| 189 | Tubo de coleta de sangue á vácuo azul - tubo p/ coleta de sangue a vácuo, em vidro transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, apiração 4,5ml., com Citrato de Sódio (conteúdo líquido por tubo: 0,50ml de solução de Citrato Tamponado 0,105ml - 3,2%), proporção 1:10, tubo siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica protetora tipo HEMOGARD, na cor azul claro, esterelizado a radiação Gama, tubo etiquetado, contendo nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração, embalagem: bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada. | BDJ | 10 |  |  |
| 190 | Umidificador de Oxigênio c/ Extensão (250ml) - para atividades de umidificação gerados por passagem de oxigênio ou ar comprimido medicinal, c/ frasco de 250ml p/ oxigênio c/ extensor e máscara adulto, utilizados p/ pacientes que precisam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da laringe. | UN | 10 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA E POR EXTENSO R$........(...............).

FORMA DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal;

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (noventa) dias.

Local, ___ de __________ de 2018.

Razão Social da Empresa

Nome do Responsável pela Empresa

RG e CPF

II – Material: INSTRUMENTAL

| LOTE 3 – LIVRE PARTICIPAÇÃO (DEMAIS EMPRESAS) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Produto | Ref. | Qt. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | ABRIDOR DE BOCA ODONTOLÓGICO - ADULTO - Indicado p/ manter a boca do paciente aberta, p/ melhor visão do campo operacional, facilitando e proporcionando conforto durante procedimentos odontológicos - material de silicone, dimensões: 40x30x20 mm, autoclavável, embalagem c/ duas unidades. | EMBL | 10 |  |  |
| 2 | ABRIDOR DE BOCA ODONTOLÓGICO - INFANTIL Indicado p/ manter a boca do paciente aberta, p/ melhor visão do campo operacional, facilitando e proporcionando conforto durante procedimentos odontológicos - material de silicone, dimensões: 30X25X18 mm, autoclavável, embalagem c/ duas unidades. | EMBL | 10 |  |  |
| 3 | AFASTADOR FARABEUF -Indicado para afastamento em procedimentos cirúrgicos, não cortante, material: Aço Inox, validade: Indeterminado, autoclavável | UN | 3 |  |  |
| 4 | AFASTADOR MINNESOTA - Indicado para afastar tecidos moles durante os procedimentos cirúrgicos, Não cortante, material: Aço Inox, validade: Indeterminada, autoclavável. | UN | 3 |  |  |
| 5 | ALVEOLOTOMO CURVO - 16 CM - Indicado para aparar tecidos fibroso ou pequenas espículas ósseas, em aço inox, autoclavável, 16 cm. | UN | 10 |  |  |
| 6 | ALVEOLOTOMO RETO - Indicado para aparar tecidos fibroso ou pequenas espículas ósseas, fabricado em aço inox, autoclavável, 16 cm. | UN | 10 |  |  |
| 7 | APLICADOR / CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO - Ultilizado para manipulação e aplicação de hidróxido de cálcio na cavidade, aço inox, autoclavável. | UN | 20 |  |  |
| 8 | BANDEJA 22 X 12 x 1,5 CM - Indicado para acondicionamento de instrumentais e medicação em geral, produzida em aço inox, autoclavavel. | UN | 10 |  |  |
| 9 | BANDEJA 22X17X1,5CM FAVA - Utilizada para acondicionamento de instrumentais e medicação em geral, produzida em aço inoxidável AISI 304, com 0,05mm de espessura, podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem. | UN | 10 |  |  |
| 10 | BISTURI KIRKLAND - Para incisão inicial em bisel para processos de gengivectomia e gengivoplastia, eficaz na região retro molar. | UN | 5 |  |  |
| 11 | BISTURI ORBAN - São utilizados nos espaços interproximais, apresentam duas lâminas em formato de lança, com corte por pressão dos tecidos moles sobre as paredes interproximais dentárias, atuam através de movimentos de vaivém, dentro dos espaços interproximais, complementando as incisões horizontais, ou primárias, em aço inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 12 | BROCA CARBICE NO 2 - Perfeita tolerância da haste, alta durabilidade, excelente desempenho, alta precisão do corte, produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional, mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização, indicada p/ o preparo cavitário,corte em profundidade, remoção de tecido cariado e pediatria. | UN | 10 |  |  |
| 13 | BROCA CARBICE NO 3 - Perfeita tolerância da haste, alta durabilidade, excelente desempenho, alta precisão do corte, produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional, mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização, indicada p/ o preparo cavitário,corte em profundidade, remoção de tecido cariado e pediatria. | UN | 10 |  |  |
| 14 | BROCA CARBIDE 7004F - Indicado para acabamento de compósitos, amálgama e esmalte, fabricado em aço carbide, FG Alta Rotação - autoclavável. | UN | 20 |  |  |
| 15 | BROCA CARBIDE 7008F - Ideal para remoção de dentina infectada, preparo da extensão das paredes e acesso endodôntico, as brocas Carbide são de aço de alto desempenho, tem sua composição à base de carbetos ou carbonetos. Haste com aderência por atrito (friction grip). Dimensões 1.6mm de diâmetro, 19mm de comprimento, cabeça com diâmetro menor ajuda em preparos ultraconservadores. | UN | 20 |  |  |
| 16 | BROCA CIRURGICA HL 701 - Destinado para criação de paredes divergentes para restaurações divergentes e remoção de resinas, sendo adaptada a estruturas dentais naturais, versão de corte cruzada com eficiência de corte superior, higienizadas e esterilizadas, validade Indeterminada. | UN | 20 |  |  |
| 17 | BROCA CIRURGICA HL 702 - Destinado para criação de paredes divergentes para restaurações divergentes e remoção de resinas, sendo adaptada a estruturas dentais naturais, versão de corte cruzada com eficiência de corte superior, higienizadas e esterilizadas, validade Indeterminada. | UN | 70 |  |  |
| 18 | BROCA CIRURGICA HL 703 - Destinado para criação de paredes divergentes para restaurações divergentes e remoção de resinas, sendo adaptada a estruturas dentais naturais, versão de corte cruzada com eficiência de corte superior, higienizadas e esterilizadas, validade Indeterminada. | UN | 20 |  |  |
| 19 | BROCA DIAMANATADA 1033 -Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas também em operações de abertura do preparo, também para confeccionar retenções mecânicas, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 20 | BROCA DIAMANTADA 1012HL - Utilizada para desbaste fino e dificil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, as de haste longa, são utilizadas nas aberturas, regularizações da câmara pulpar, em endodontia, haste longa, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 21 | BROCA DIAMANTADA 1013 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 22 | BROCA DIAMANTADA 1014HL - Utilizada para desbaste fino e dificil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, as de haste longa, são utilizadas nas aberturas, regularizações da câmara pulpar, em endodontia, haste longa, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 23 | BROCA DIAMANTADA 1015 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 24 | BROCA DIAMANTADA 1016HL - Utilizada para desbaste fino e dificil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, as de haste longa, são utilizadas nas aberturas, regularizações da câmara pulpar, em endodontia haste longa, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 25 | BROCA DIAMANTADA 1024 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 26 | BROCA DIAMANTADA 1034 - Utilizada pelo seu formato para recriar a anatomia oclusal em restaurações, além de possibilitar a rápida remoção de restaurações que necessitem de troca, higienizadas e esterelizadas, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 27 | BROCA DIAMANTADA 1035 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas também em operações de abertura do preparo, também para confeccionar retenções mecânicas, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 28 | BROCA DIAMANTADA 1036 - Utilizada pelo seu formato para recriar a anatomia oclusal em restaurações, além de possibilitar a rápida remoção de restaurações que necessitem de troca, higienizadas e esterilizadas, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 29 | BROCA DIAMANTADA 1046 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral e em operações de abertura do preparo, também para confeccionar retenções mecânicas, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Ponta com haste azul de granulação normal, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 30 | BROCA DIAMANTADA 1047 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas também para a remoção de amálgamas antigas e não produzem estilhaçamento na manobra, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 31 | BROCA DIAMANTADA 1061 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, sua conicidade permite utilizar sua base e sua face lateral em operações destinadas essencialmente a emprestar expulsividade, nos preaparos em dentística ou prótese, também confeccionam degraus, apurando a inha terminal dos preparos protéticos, bem como biséis ou contra-biséis, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 32 | BROCA DIAMANTADA 1062 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, sua conicidade permite utilizar sua base e sua face lateral em operações destinadas essencialmente a emprestar expulsividade, nos preaparos em dentística ou prótese, também confeccionam degraus, apurando a inha terminal dos preparos protéticos, bem como biséis ou contra-biséis, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 33 | BROCA DIAMANTADA 1063 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, sua conicidade permite utilizar sua base e sua face lateral em operações destinadas essencialmente a emprestar expulsividade, nos preaparos em dentística ou prótese, também confeccionam degraus, apurando a inha terminal dos preparos protéticos, bem como biséis ou contra-biséis, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama.Haste com listra azul ou branca, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 34 | BROCA DIAMANTADA 1064 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, sua conicidade permite utilizar sua base e sua face lateral em operações destinadas essencialmente a emprestar expulsividade, nos preaparos em dentística ou prótese, também confeccionam degraus, apurando a inha terminal dos preparos protéticos, bem como biséis ou contra-biséis, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama.Haste com listra azul ou branca, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 35 | BROCA DIAMANTADA 1090 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, promovem o avivamento de ângulos diedros, produzindo superfícies em ângulo reto. São destinas à confecção e acabamento de términos em forma de ombro ou degrau marginal em preparos cavitários protéticos, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, haste com listra azul ou branca, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 36 | BROCA DIAMANTADA 1091 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, promovem o avivamento de ângulos diedros, produzindo superfícies em ângulo reto. São destinas à confecção e acabamento de términos em forma de ombro ou degrau marginal em preparos cavitários protéticos, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, haste com listra azul ou branca, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 37 | BROCA DIAMANTADA 1094 - Promovem a enfatização de ângulo diedros, produzindo superfícies em ângulo reto, são destinadas à confecção e acabamento de términos em forma de ombro ou degrau marginal em preparos cavitários protéticos, estão especialmente indicadas na definição e acabamento de términos em ombro e paredes cervicais, higienizadas e esterilizadas, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 38 | BROCA DIAMANTADA 1095 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, promovem o avivamento de ângulos diedros, produzindo superfícies em ângulo reto, são destinas à confecção e acabamento de términos em forma de ombro ou degrau marginal em preparos cavitários protéticos, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 39 | BROCA DIAMANTADA 1098 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, promovem o avivamento de ângulos diedros, produzindo superfícies em ângulo reto, são destinas à confecção e acabamento de términos em forma de ombro ou degrau marginal em preparos cavitários protéticos, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 40 | BROCA DIAMANTADA 2067 - Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, diamantadas através de processo eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada, proporcionam preparos de cavidades com paredes expulsivas e ângulos internos definidos em dentística e prótese. Delimitam ombros e degraus marginais e podem ser utilizadas na confecção de bisel e contra-bisel nas reduções cuspídeas, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 41 | BROCA DIAMANTADA 2068 - Propiciam preparos dentários para coroas totais e parciais 3/4 e 4/5 ligeiramente expulsivos e término chanfrado, a ponta com extremidade ogival favorece términos em chanfro, mais indicados para restaurações de infraestrutura metálica, higienizadas e esterilizadas, hastes polidas e concêntricas, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 42 | BROCA DIAMANTADA 2134 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, sua extremidade com formato de chama de vela delicado permite todas as manobras sobre faces livres ou proximais, em prótese ou dentística, na confecção de biséis, chanfraduras, sejam degraus, seja preparo oclusal, também são ótimas para exercer uma ação desbastante extensiva, em superfície, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 43 | BROCA DIAMANTADA 2135F - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, são utilizadas principalmente para se conseguir paredes expulsivos e ângulos arredondados em cavidades para inlay e onlay de porcelana ou resina composta indireta, semelhantes às cilíndricas, porém de extremidade arredondada, também apresentam conicidade lateral, identificada pela sigla F (Granulação Fina), haste dourada com listra vermelha, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 44 | BROCA DIAMANTADA 2136 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, são utilizadas principalmente para se conseguir paredes expulsivos e ângulos arredondados em cavidades para inlay e onlay de porcelana ou resina composta indireta, semelhantes às cilíndricas, porém de extremidade arredondada, também aprensentam conicidade lateral, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 45 | BROCA DIAMANTADA 3018 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 46 | BROCA DIAMANTADA 3070 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, são utilizadas principalmente para se conseguir paredes expulsivas e ângulos arredondados em cavidades para inlay e onlay de porcelana ou resina composta indireta, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 47 | BROCA DIAMANTADA 3118 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores, são utilizadas para desgastar esmalte e dentina, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 48 | BROCA DIAMANTADA 3168F - Utilizada para desbaste fino e dificil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas, permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores, são utilizadas para desgastar esmalte e dentina, identificada pela sigla F (Granulação Fina). Haste prateada com listra vermelha, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 49 | BROCA DIAMANTADA 4102 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas para a confecção de sulcos de orientação e redução das superfícies oclusal, vestibular, lingual e proximais em preparos para coroas totais e facetas laminadas, o topo em forma de ogiva possibilita a delimitação do término marginal chanfrado, são utilizadas para desgastar esmalte e dentina, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. | UN | 30 |  |  |
| 50 | BROCA DIAMANTADA 4103 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, promovem o avivamento de ângulos diedros, produzindo superfícies em ângulo reto, são destinas à confecção e acabamento de términos em forma de ombro ou degrau marginal em preparos cavitários protéticos, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 51 | BROCA DIAMANTADA 4138 - Pontas de diamante natural cilíndricas ou cônicas de término arredondado para a formação do chanfro. Desenho de término utilizado em preparos para coroas metalocerâmicas e metalfree.- Higienizadas e esterilizadas, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 52 | BROCA DIAMANTADA NO 1011 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística. Para criar sulcos de orientação em prótese, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 53 | BROCA DIAMANTADA NO 1012 - Destinado para preparo de cavidades de diferentes propriedades em dentística e reabilitação oral.- Higienizadas e esterilizadas, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 54 | BROCA DIAMANTADA NO 1014 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 55 | BROCA DIAMANTADA NO 1016 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 56 | BROCA DIAMANTADA NO 1031 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas também em operações de abertura do preparo, também para confeccionar retenções mecânicas, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 57 | BROCA DIAMANTADA NO 1032 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral e em operações de abertura do preparo, também para confeccionar retenções mecânicas, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama, ponta com haste azul de granulação normal, (FG) alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 58 | BROCA DIAMANTADA NO 1065 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, sua conicidade permite utilizar sua base e sua face lateral em operações destinadas essencialmente a emprestar expulsividade, nos preaparos em dentística ou prótese, também confeccionam degraus, apurando a inha terminal dos preparos protéticos, bem como biséis ou contra-biséis, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 59 | BROCA DIAMANTADA NO 1111 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores, são utilizadas para desgastar esmalte e dentina, confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Haste com listra azul ou branca, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 60 | BROCA DIAMANTADA NO 1191 - As pontas diamantadas são utilizadas principalmente para o acesso inicial as lesões cariosas, podem ser utilizadas também para determinar retenções adicionais em cavidades para amalgama e, eventualmente, resina composta, pontas de diâmetro médio são uteis na delimitação de sulcos de orientação cervical nos preparos dentários para coroa total ou facetas, delimitam preparos cavitário proximais conservadores em forma de gota d´agua, produzidas com diamante natural e o melhor aço inoxidável, alta precisão no corte, perfeita tolerância da haste, alta durabilidade, excelente performance. | UN | 30 |  |  |
| 61 | BROCA DIAMANTADA NO 3017 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 62 | BROCA DIAMANTADA NO 3138 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística, para criar sulcos de orientação em prótese, alta precisão do corte, perfeita tolerância da haste, alta durabilidade e Excelente performance. | UN | 30 |  |  |
| 63 | BROCA DIAMANTADA NO 3168 - Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores, são utilizadas para desgastar esmalte e dentina, alta rotação. | UN | 30 |  |  |
| 64 | BROCA SHOFU FORMATO CHAMA - Para acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas, nenhum abrasivo excede o desempenho das Pedras DURA-WHITE, fabricadas em óxido de alumínio microgranulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração. | UN | 50 |  |  |
| 65 | BROCA SHOFU FORMATO PERA - Para acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas, nenhum abrasivo excede o desempenho das Pedras DURA-WHITE, fabricadas em óxido de alumínio microgranulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração. | UN | 50 |  |  |
| 66 | BROCA CIRURGICA HL711 - Destinado para criação de paredes divergentes para restaurações divergentes e remoção de resinas, sendo adaptada a estruturas dentais naturais, Versão de corte cruzada com eficiência de corte superior, Higienizadas e esterilizadas. | UN | 50 |  |  |
| 67 | BROQUEIRO P/ 20 BROCAS - Indicado para auxiliar na organização do consultório, como acondicionador de brocas, fabricado em aço inox: proporciona resistência e durabilidade ao produto, além de facilitar a higienização, autoclavável: garante a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente. | UN | 5 |  |  |
| 68 | CABO P/ BISTURI NO 3 - Material:Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho: 13CM, embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade | UN | 10 |  |  |
| 69 | CABO P/ ESPELHO - Indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance, tamanho: 13cm. | UN | 50 |  |  |
| 70 | CUBA REDONDA INOX - Indicado para assepsia, Aço inox, autoclavável, tamanho: 10 cm, capacidade: 340 ml, evitar uso de material abrasivo, a longa exposição a produtos químicos pode causar manchas ou perfurações. | UN | 5 |  |  |
| 71 | Cuba rim 26 x 12 x 16 cm inox, capacidade de 750 ml - pode ser esterelizado em Autoclave, utilizada p/ efetuar rotinas de cuidados pessoais, sendo ideal p/ conter fluídos e/ou instrumentais. | PÇ | 10 |  |  |
| 72 | CUBETA SILICONE - Para manipulação de alginato e gesso, Cuba flexível, desenvolvida em polímero especial, resistente e maleável, que facilita a empunhadura, proporcionando ao profissional que segure a cuba com firmeza e consiga manipular com maior agilidade e segurança os materiais. | UN | 5 |  |  |
| 73 | CUNHA DE MADEIRA - Indicadas para função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes, composição: Madeira e corantes reativos atóxicos, não necessitam de recortes ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito contorno, produzida em madeira especial, possuem formato anatômico da ameia, sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos, absorve bem a umidade da boca, não solta tinta cx c/ 100 unidades. | CX | 10 |  |  |
| 74 | CURETA COLUMBIA - Indicado para uso em todas as superfícies dentárias 2R-2L anteriores e 4R-4L posteriores, região supra-gengival, possui duas arestas de corte, aço Immunity, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 75 | CURETA GOLDMAN FOX NO 3 - Mesma lâmina da SGF26, desenhada especificamente para a interproximal dos dentes posteriores, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 |  |  |
| 76 | CURETA GOLDMAN FOX NO 4 - Curvatura adicional na haste para facilitar a remoção de cálculo na região de molares, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 |  |  |
| 77 | CURETA GRACEY NO 1,2 - Vestibular e lingual de anteriores, área específica para permitir raspagem em áreas profundas, alisamento radicular e debridamento periodontal, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 |  |  |
| 78 | CURETA GRACEY NO 11,12 - Auxilia no processo cirúrgico em geral e odontológico segundo suas especificações e em desgaste ósseo, segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos, são utilizadas para raspagem de tártaro nos dentes posteriores, na região mesial e distal, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 |  |  |
| 79 | CURETA GRACEY NO 13,14 - Auxilia no processo cirúrgico em geral e odontológico segundo suas especificações e em desgaste ósseo, segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos, são utilizadas para raspagem de tártaro nos dentes posteriores, na região mesial e distal, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 |  |  |
| 80 | CURETA GRACEY NO 3,4 - Além de tratar bolsas mais profundas, trabalha também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva, auxilia no processo cirúrgico em geral e odontológico segundo suas especificações e em desgaste ósseo, segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos, são utilizadas para raspagem de tártaro nos dentes posteriores, na região mesial e distal, produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 |  |  |
| 81 | CURETA GRACEY NO 5,6 - Vestibular e ligual de anteriores, área específica para permitir raspagem em áreas profundas, alisamento radicular e debridamento periodontal, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 |  |  |
| 82 | CURETA GRACEY NO 7,8 - Vestibular e ligual de anteriores, área específica para permitir raspagem em áreas profundas, alisamento radicular e debridamento periodontal, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 |  |  |
| 83 | CURETA GRACEY NO 9,10 - Vestibular e ligual de anteriores, área específica para permitir raspagem em áreas profundas, alisamento radicular e debridamento periodontal, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 |  |  |
| 84 | CURETA LUCAS NO 11,5 - É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos, aço inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 85 | CURETA LUCAS NO 14 - É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos, aço inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 86 | CURETA LUCAS NO 16 - É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos, aço inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 87 | CURETA LUCAS NO 17 - É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos, aço inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 88 | CURETA LUCAS NO 18 - É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos, aço inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 89 | CURETA LUCAS NO 5 - É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos, aço inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 90 | CURETA LUCAS NO 85 - Destinado para procedimentos de raspagem (periodontia), confeccionado em Aço Inox. | UN | 5 |  |  |
| 91 | CURETA LUCAS NO 86 - Destinado para procedimentos de raspagem (periodontia), confeccionado em Aço Inox. | UN | 5 |  |  |
| 92 | CURETA MC CALL 1-10 - Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420, são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. | UN | 5 |  |  |
| 93 | CURETA MC CALL 11-12 - Indicada para remoção de cálculo gengival em todas as regiões da boca, aço inox, grau cirúrgico, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 |  |  |
| 94 | CURETA MC CALL 13-14 - Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420, são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. | UN | 5 |  |  |
| 95 | CURETA MC CALL 15-16 - Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420, são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. | UN | 5 |  |  |
| 96 | CURETA MINI FIVE 11-12 - Área específica, haste terminal 3 mm mais longa que a Gracey Padrão e lâmina 10% mais fina para facilitar a inserção e reduzir a distenção tecidual, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 |  |  |
| 97 | CURETA MINI FIVE 13-14 - Área específica, haste terminal 3 mm mais longa que a Gracey Padrão e lâmina 10% mais fina para facilitar a inserção e reduzir a distenção tecidual, aço inox, grau cirúrgico, as curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 |  |  |
| 98 | CURETA MINI FIVE 5-6 - Tem haste mais alongada do que as Curetas Gracey em 3mm, e lâmina mais fina e ponta mais curta para melhor acesso em bolsas periodontais profundas, estreitas, furca e superfície de raíz de 5mm ou mais, fabricado em aço Inoxidável AISI-420. | UN | 5 |  |  |
| 99 | CURETA MINI FIVE 7-8 - Área específica, haste terminal 3 mm mais longa que a Gracey Padrão e lâmina 10% mais fina para facilitar a inserção e reduzir a distenção tecidual, aço inox, grau cirúrgico. As curetas recebem o tratamento de tripla tempera para garantir flexibilidade e resistência, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 |  |  |
| 100 | DESCOLADOR DE MOLT NO 9 - Destaca periósteo Molt #9: usado para rebater e afastar o mucoperiósteo após a incisão no tecido gengival, sua ponta facilita o descolamento e retração do periósteo, especialmente na região interproximal. Aço inox, grau cirúrgico. Qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 |  |  |
| 101 | DISCO DE LIXA P/ POLIMENTO EM RESINA - Indicado para áreas interproximais e superfícies bucais, discos de granulação grossa ou média são indicados para contorno, fina para acabamento e superfina para obtenção de um excelente polimento, diferentes granulações utilizadas na sequência correta resultam em uma excelente lisura de superfície e, consequentemente, em restaurações muito estéticas, fácil de usar: o centro metálico facilita o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo, para remoção de excessos, deve ser usado o disco de granulação grossa ou média, é possível conseguir alto brilho e lisura superficial seguindo-se a seqüência recomendada do abrasivo grosso até o superfino, cx c/ 50 unidades (diversas granulometrias). | CX | 10 |  |  |
| 102 | ESCAVADOR DE DENTINA NO 11,5 - Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada, confeccionado em Aço Inox. | UN | 5 |  |  |
| 103 | ESCAVADOR DE DENTINA N° 14 - Utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e retiradas de partes moles, conforme as técnicas cirúrgicas ou a critérios médico. | UN | 5 |  |  |
| 104 | ESCAVADOR DE DENTINA NO 16 - Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada, utilizado em periodontia e implantodontia, em aço inoxidável. | UN | 5 |  |  |
| 105 | ESCAVADOR DE DENTINA NO 17 - Produto é utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina), conforme as técnicas cirúrgicas ou critérios do dentista, utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada, conhecido como colher de dentina, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 106 | ESCAVADOR DE DENTINA NO 18 - Produto é utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina), conforme as técnicas cirúrgicas ou critérios do dentista, utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada, conhecido como colher de dentina, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 107 | ESCAVADOR DE DENTINA NO 19 - Produto é utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina), conforme as técnicas cirúrgicas ou critérios do dentista, utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada, conhecido como colher de dentina, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 108 | ESCAVADOR DE DENTINA NO 5 - Produto é utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina), conforme as técnicas cirúrgicas ou critérios do dentista, utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada, conhecido como colher de dentina, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 109 | ESPAÇADOR DIGITAL - Para a condensação lateral em canais radiculares curvos, cabo CC-Cord de níquel-titânio, alta flexibilidade e efeito de memória forma. com cursores de silicone pré-montados. | UN | 10 |  |  |
| 110 | ESPÁTULA DE INSERÇAO - Indicado para inseção de fio retrator no sulco gengival, aço inox, autoclavável. | UN | 10 |  |  |
| 111 | ESPATULA DE MANIPULACAO INOX - Utilizado para mistura e manipulação de produtos odontológicos. | UN | 10 |  |  |
| 112 | ESPELHO CLINICO PLANO NO 5 - Utilizado para facilitar a visualização em procedimento odontológico, aço inox. | UN | 200 |  |  |
| 113 | ESTOJO INOX LISO - 18X08X03 CM - Armazenar instrumentos para a esterilização, aço Inox, dimensões: 18x08x03cm | UN | 5 |  |  |
| 114 | ESTOJO INOX LISO - 28X14X6 CM - Armazenar instrumentos para a esterilização, aço Inox, dimensões: 28x14x6cm. | UN | 5 |  |  |
| 115 | EXTRATOR DE TARTARO NO 3 - Destinado para remoção de placas de tártaro, confeccionado em Aço Inox. | UN | 10 |  |  |
| 116 | EXTRATOR DE TARTARO NO 33 - Destinado para procedimentos de extração de tártaro dentário, confeccionado em Aço Inox, autoclavável. | UN | 10 |  |  |
| 117 | FORCEPS NO 105 - Usadas para extrair dente, projetado para uso em áreas específicas da boca. O bico é moldado para se ajustar confortavelmente ao contorno do dente. Isso torna mais fácil alcançar dentes diferentes de forma eficaz. | UN | 5 |  |  |
| 118 | FORCEPS NO 16 - Para molares inferiores de ambos os lados, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 |  |  |
| 119 | FORCEPS NO 17 - Para incisivos e caninos superiores, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 |  |  |
| 120 | FORCEPS NO 18 L - Instrumento cirúrgico utilizado para auxiliar a extração de molares superiores do lado esquerdo e suas raízes. Também chamado de boticão, altamente resistentes e rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional, suporta severos processos de desinfecção e esterilização, instrumento cirúrgico em aço inoxidável. | UN | 5 |  |  |
| 121 | FORCEPS NO 18 R - Instrumento cirúrgico utilizado para auxiliar a extração de molares superiores do lado direito e suas raízes. Também chamado de boticão, altamente resistentes e rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional, suporta severos processos de desinfecção e esterilização, instrumento cirúrgico em aço inoxidável. | UN | 5 |  |  |
| 122 | FORCEPS NO 203 - Destinado para extração de pré-molares e raízes inferiores, confeccionado em Aço Inox. | UN | 5 |  |  |
| 123 | FORCEPS NO 222 - Destinado para extração de terceiros molares inferiores, confeccionado em Aço Inox. | UN | 5 |  |  |
| 124 | FORCEPS NO 45 - Indicado p/ extrações de raízes inferiores, confeccionado em aço inox. | UN | 5 |  |  |
| 125 | FORCEPS NO 65 - Instrumento cirúrgico utilizado para auxiliar a extração de raízes superiores ambos os lados, altamente resistentes e rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e esterilização. | UN | 5 |  |  |
| 126 | FORCEPS NO 69 - Para fragmentos de raízes e raízes pequenas, produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 |  |  |
| 127 | HOLLEMBACK EM ACO INOX - Indicado para esculpir restaurações, em aço inox. | UN | 10 |  |  |
| 128 | JOGO CALCADOR PAIVA - Indicado para Endodontia, aço inox, autoclavável, Jogo c/ quatro peças: 1,2,3 e 4. | JG | 5 |  |  |
| 129 | JOGO DE ALAVANCA APICAL ADULTO - Utilizadas para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas, possuem lâminas longas, afiadas,finas e côncavas projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar, projetadas especialmente para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. | UN | 5 |  |  |
| 130 | JOGO DE ALAVANCA SELDIN ADULTO - Utilizadas para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas, possuem lâmina longa, afiada, fina e côncava projetada para deslizar nas paredes da cavidade alveolar, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. | UN | 5 |  |  |
| 131 | JOGO DE MOLDEIRA TIPO VERNES INOX - Indicadas para reproduzir a arcada de paciente desdentado utilizando materiais de moldagem, em aço inox. | UN | 5 |  |  |
| 132 | LIMA 1 SERIE TIPO H 21MM CX C/ 6 UN - Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência, instrumento de aço inoxidável fabricado por torção, sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02, possui secção transversal quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 em diante, indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos, possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. | CX | 6 |  |  |
| 133 | LIMA 1 SERIE TIPO H 25MM CX C/ 6 UN - Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência, instrumento de aço inoxidável fabricado por torção, sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02, possui secção transversal quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 em diante, indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos, possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. | CX | 6 |  |  |
| 134 | LIMA 1 SERIE TIPO K 21MM CX C/ 6 UN - Adotado em procedimentos de canal, função: dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação,limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal), utrapassa obstáculos com muito mais facilidade, sendo desenvolvida para proporcionar uma sensação tátil suave durante a instrumentação. | CX | 6 |  |  |
| 135 | LIMA 1 SERIE TIPO K 25MM CX C/ 6 UM - Adotado em procedimentos de canal, função: dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação,limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal), utrapassa obstáculos com muito mais facilidade, sendo desenvolvida para proporcionar uma sensação tátil suave durante a instrumentação. | CX | 12 |  |  |
| 136 | LIMA 2 SERIE TIPO H 21MM CX C/ 6 UN - Indicada para manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico do canal radicular, Em aço inoxidável, secção transversal em forma de gota com ponta ativada. * Espiral de pequenos cones superpostos, a parte que corta fica na base dos cones, tem pouca fexibilidade. | CX | 12 |  |  |
| 137 | LIMA 2 SERIE TIPO H 25MM CX C/ 6 UM - Indicada para manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico do canal radicular, Em aço inoxidável, secção transversal em forma de gota com ponta ativada. * Espiral de pequenos cones superpostos, a parte que corta fica na base dos cones, tem pouca fexibilidade. | CX | 12 |  |  |
| 138 | LIMA 2 SERIE TIPO K 21MM CX C/ 6 UN - Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência, lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção, cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6, seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular dos números em diante, com ponta ativa, com stops de silicone. | CX | 12 |  |  |
| 139 | LIMA 2 SERIE TIPO K 25MM CX C/ 6 UN - Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência, lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção, cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6, seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular até o número 40 e triangular dos números em diante, com ponta ativa, com stops de silicone. | CX | 12 |  |  |
| 140 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F1 21MM - CX C/ 6 - Indicada para o tratamento do canal, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável, fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, Maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): maior rapidez no tratamento, Simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm, multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, Permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, Instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 |  |  |
| 141 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F1 25MM - CX C/ 6 - Indicada para o tratamento do canal, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável, fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, Maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): maior rapidez no tratamento, Simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm, multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, Permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, Instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 |  |  |
| 142 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F2 21MM - CX C/ 6 - Estes instrumentos têm por finalidade, juntamente com as limas S2, garantir o preparo dos dois terços coronários do canal radicular, fabricadas em Níquel-Titânio: maior resistência e flexibilidade existente. | CX | 8 |  |  |
| 143 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F2 25MM - CX C/ 6 - Estes instrumentos têm por finalidade, juntamente com as limas S2, garantir o preparo dos dois terços coronários do canal radicular, fabricadas em Níquel-Titânio: maior resistência e flexibilidade existente. | CX | 8 |  |  |
| 144 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F3 21MM - CX C/ 6 - Instrumentação endodôntica, preparação de condutos, múltiplas conicidades (melhora da flexibilidade, eficácia de corte e redução de stress), seção triangular (aumenta capacidade de corte, diminuindo a área de contato do instrumento na parede do conduto, nova ponta guia não cortante (melhor eliminação dos resíduos), devido as características de corte e menor numero de instrumentos necessários para instrumentação, permite maior rapidez no tratamento, menor chance de fratura, permite trabalho em canais muito curvos ou atresiados. | CX | 8 |  |  |
| 145 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F3 25MM - CX C/ 6 - Instrumentação endodôntica, preparação de condutos, múltiplas conicidades (melhora da flexibilidade, eficácia de corte e redução de stress), seção triangular (aumenta capacidade de corte, diminuindo a área de contato do instrumento na parede do conduto, nova ponta guia não cortante (melhor eliminação dos resíduos), devido as características de corte e menor numero de instrumentos necessários para instrumentação, permite maior rapidez no tratamento, menor chance de fratura, permite trabalho em canais muito curvos ou atresiados. | CX | 8 |  |  |
| 146 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F4 21MM - CX C/ 6 - Fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): Maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm. Multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 |  |  |
| 147 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F4 25MM - CX C/ 6 - Fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): Maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm. Multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 |  |  |
| 148 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F5 21MM - CX C/ 6 - Indicado para tratamento endodontico mecanizado rotatório, fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, Maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento(igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm, multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma oumenos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 |  |  |
| 149 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - F5 25MM - CX C/ 6 - Indicado para tratamento endodontico mecanizado rotatório, fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, Maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento(igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm, multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma oumenos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 |  |  |
| 150 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - S1 21 MM- CX C/ 6 - Fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm, multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, Exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 |  |  |
| 151 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - S2 21MM - CX C/ 6 - Fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm, multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, Exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 |  |  |
| 152 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - SX 19MM - CX C/ 6 - Fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm, multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, Exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 |  |  |
| 153 | LIMA P/ INSTRUMENTO ROTATORIO - S1 25MM - CX C/ 6 - Fabricado em Níquel-Titânio: maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade Limas Rotatórias (acionadas a motor): Maior rapidez no tratamento, simplicidade do uso, movimento de pincelamento (igual ao das brocas Gates), mandril possui apenas 13mm. Multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário, permite que o sistema tenha apenas 8 limas, maior flexibilidade na ponta e maior resistência na base de cada instrumento, instrumentos mais fáceis de serem retirados em caso de fratura, requer nenhuma ou menos recapitulações, possui bordas cortantes com ângulo helicoidal variável: maior poder de corte, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso Limas eletro-polidas: menos imperfeições na superfície da liga, exclusivo sistema de retratamento. | CX | 8 |  |  |
| 154 | LIMA P/ OSSO NO 11 - Utilizada para remodelar o osso, 18cm - produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 |  |  |
| 155 | LIMA P/ OSSO NO 12 - Utilizada para remodelar o osso em cirurgia oral, aço Inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 156 | LIMA PERIODONTAL BUCK - NO 11/12 - Utilizadas para remoção de cálculos em diversas faces dos dentes, como também para remoção de tecido granulomatoso de bolsas supra óssea e infra -óssea, faricado em aço Inoxidável AISI-420, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 157 | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD - 10F/11F -Indicado para remoção de cálculos em diversas faces dos dentes, também para remoção de tecido granulomatoso de bolsas supra óssea e infra -óssea, aço inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 158 | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD - NO 3/7 - Destinado para remoção de cálculos em diversas faces dos dentes, como também para remoção de tecido granulomatoso de bolsas supra-óssea e infra-óssea, em aço inox, altoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 159 | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD - NO 5/11 - Usada para esmagar e remover os depósitos de cálculo pesados. Movimento de puxar, aço inox, grau cirúrgico, qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos. | UN | 5 |  |  |
| 160 | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD - N° 9/10 - Indicado para uso em cirurgia e periodontia, produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 161 | LIMA PERIODONTAL ORBAN - NO 10/11 - Indicado para esmagar e remover os depósitos de cálculo pesados. Movimento de puxar, aço Immunity, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 162 | LIMA PERIODONTAL ORBAN - NO 12/13 - Indicado para esmagar e remover os depósitos de cálculo pesados. Movimento de puxar, aço Immunity, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 163 | LIMA PERIODONTAL SHULUGER - N° 9/10 - Indicado para uso em cirurgia e periodontia, produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 164 | LIMA TIPO K NO 20 - 21 MM CX C/ 6 UN - Adotado em procedimentos de canal, função: Dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação, limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). | CX | 8 |  |  |
| 165 | LIMA TIPO K NO 25 - 21 MM CX C/ 6 UM - Adotado em procedimentos de canal, função: Dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação, limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). | CX | 8 |  |  |
| 166 | LIMA TIPO K NO 8 - 21MM CX C/ 6 UM - Adotado em procedimentos de canal, função: Dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação, limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). | CX | 8 |  |  |
| 167 | LIMA TIPO K NO10 - 21 MM CX C/ 6 UM - Adotado em procedimentos de canal, função: Dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação, limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). | CX | 8 |  |  |
| 168 | LIMA TIPO K NO 15 - 21 MM CX C/ 6 UM - Adotado em procedimentos de canal, função: Dar formato, limpar a raiz do canal antes da obturação, limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). | CX | 8 |  |  |
| 169 | MANDRIL ODONTOLÓGICO - Para adaptação de discos e serras no contra-ângulo, Em aço inoxidável. | UN | 10 |  |  |
| 170 | MICRO CINZEL P/ OSSO - OSCHENBEIN N°1 - Para remover e modelar osso. Os bizeis semicirculares entalhados nos cinzeis Ochsenbein e Fedi podem também ser utilizados para remover retalhos de ossos, inclusive retalho palatal secundário, apresenta dupla angulação para facilitar o seu uso em região posterior, aço inox. | UN | 5 |  |  |
| 171 | MICROPINCEL REGULAR DESCARTAVEL (MICROAPLICADOR) CX C/ 100 - Indicado para aplicação de adesivos e soluções em procedimentos de restauração, cimentação, selamento e remoção de excessos, flexibilidade, dobram-se facilmente até 90º, cores vivas, contraste para melhor visualização e diferenciação, pontas em fibras não absorventes e resistentes à abrasão. | CX | 50 |  |  |
| 172 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 700 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 |  |  |
| 173 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 715 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 |  |  |
| 174 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 720 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 |  |  |
| 175 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 730 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 |  |  |
| 176 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 740 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 |  |  |
| 177 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 744 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 |  |  |
| 178 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 9 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 |  |  |
| 179 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 92 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 |  |  |
| 180 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA Nº 95 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 |  |  |
| 181 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA NO1 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 |  |  |
| 182 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA NO3 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 |  |  |
| 183 | PEDRA MONTADA P/ POLIMENTO RESINA NO6 - Indicado para desgaste e acabamento em resina e gessos. | UN | 10 |  |  |
| 184 | PEDRA POMES PO - Pó abrasivo extra fino de cor acinzentada, de baixa densidade e peso. Muito utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica, pó extra fino, abrasivo, embalagem c/ 100 gr. | UN | 10 |  |  |
| 185 | PINÇA ALLIS - Indicado para uso em cirurgia, 15cm, aço Inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 186 | Pinça anatômica reta inox 12 cm - Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca. | PÇ | 5 |  |  |
| 187 | PINÇA BACKHAUS - Indicado para fixação de Campos Cirúrgicos, Conhecida como porta-campo, extremidades agudas e desencontradas, 13cm, aço Inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 188 | PINÇA CLINICA P/ ALGODAO - Para uso geral no consultório, empregada para apreensão de objetos tais como gaze, algodão, fios, etc....produzido em Aço Inoxidável AISI 420, conhecida como pinça de algodão. | UN | 50 |  |  |
| 189 | PINÇA COLLIN - Indicada para assepsia e curativos, oval, aço inoxidável. | UN | 5 |  |  |
| 190 | Pinça dente de rato inox 12 cm - Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca, possui dentes na extremidades. | PÇ | 5 |  |  |
| 191 | PINÇA HEMOSTATICA KELLY 14CM - Uso geral, aço inoxidáve, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 192 | PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA - Indicada para uso cirúrgico geral, para pinçar artérias e veias e interromper fluxo sanguíneo, 14cm, aço inoxidável, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 193 | Pinça Kelly curva inox 12 cm - usada p/ pinçamento (hemostasia), confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca, ponta curva com serrilha. | PÇ | 15 |  |  |
| 194 | Pinça Kelly reta inox 12 cm - indicada p/ uso cirúrgico geral, p/ pinçar artérias e veias e interromper fluxo sanguíneo, confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca. | PÇ | 5 |  |  |
| 195 | Pinça Mosquito curva inox 12 cm - Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca, c/ ponta curva. | PÇ | 5 |  |  |
| 196 | Pinça Mosquito reta inox 12 cm - Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca, ponta reta c/ serrilha. | PÇ | 5 |  |  |
| 197 | PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM - Auxilia na apreensão e manuseio do fio de sutura, confeccionado em aço inox, trava que confere firmeza e fixação da agulha. Sendo extremamente leve, facilitando a movimentação do profissional. | UN | 5 |  |  |
| 198 | PONTAS P/ POLIMENTO - Indicada para acabamento e polimento, broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone para resina, kit contendo 12 peças. | KIT | 15 |  |  |
| 199 | Ponteira p/ cautério, argola pequena p/ bisturi eletrônico Emai, modelo BP. 150 | PÇ | 5 |  |  |
| 200 | Ponteira p/ cautério, faca curva pequena p/ bisturi eletrônico Emai, modelo BP. 150 | PÇ | 5 |  |  |
| 201 | PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM - nstrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico, aço inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 202 | Porta agulha Mayo Hegar p/ sutura inox 14 cm - Usado p/ segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias, confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca, c/ serrilha. | PÇ | 10 |  |  |
| 203 | PORTA ALGODAO LIMPO E SERVIDO - Indicado para acondicionamento de gaze, algodão, detritos, entre outros, 8x10cm, produzido por profissionais qualificados, resultando em acabamento perfeito e livre de rebarbas, podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem, evitar uso de material abrasivo pois a longa exposição a produtos químicos podem causar manchas ou perfurações. | UN | 5 |  |  |
| 204 | PORTA AMALGAMA - Indicado para conduzir amálgama aos túbulos dentinários, aço inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 205 | PORTA MATRIZ IVORY - Utilizado na na fixação da banda matriz, produzido em aço inox. | UN | 10 |  |  |
| 206 | POTE DAPPEN VIDRO - Indicado para manipulação de resinas, flúor, amálgamas, adesivos, etc, vidro. | UN | 10 |  |  |
| 207 | SERINGA CARPULE INOX - Em ambiente ambulatorial ou cirúrgico, a seringa de carpule é utilizada para auxiliar na aplicação de anestesia dentária, aA seringa carpule com refluxo evita a injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo, fabricada em aço inoxidável, utilizada para aplicação de anestesias, com refluxo, evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. | UN | 30 |  |  |
| 208 | SINDESMOTOMO ANGULADO C/ DUPLA TERMINACAO - Instrumento utilizado para descolar a gengiva do osso antes da extração, em aço inox. | UN | 10 |  |  |
| 209 | SONDA EXPLORADORA NO 5 - Auxilia na detecção de falhas na estrutura dentária. Por sua característica não invasiva é indicada no diagnóstico da cárie. | UN | 50 |  |  |
| 210 | TESOURA CIRURGICA RETA 11,5 CM - Utilizada em procedimentos cirúrgicos odontológicos, material: aço inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 211 | TESOURA CIRURGICA RETA 14CM - Produto destinado para uso em procedimentos cirúrgicos odontológicos, confeccionado em Aço Inox, autoclavável. | UN | 5 |  |  |
| 212 | TESOURA IRIS - Utilizada em procedimentos cirúrgico em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc, produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. | UN | 5 |  |  |
| 213 | Tesoura Metzembaun inox 12 cm - c/ a função de separar os tecidos da pele sem seccionar, confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade e marca. | PÇ | 5 |  |  |
| 214 | TESOURA METINSEBAUM RETA 15CM - tem a função de separar os tecidos da pele sem seccionar, produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410. | UN | 5 |  |  |
| 215 | TIRA ABRASIVA P/ POLIMENTO RESINA - Indicado para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro, embalagem c/ 150 unidades. | EMBL | 50 |  |  |
| 216 | TIRA MATRIZ METALICA 5MM - Fita matriz em aço inoxidável maleável, utilizada como matriz em restauração classe II com resina fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo, ROLO. | UN | 30 |  |  |
| 217 | TIRA MATRIZ METALICA 7MM - Fabricada em aço inoxidável maleável, utilizada como matriz em restauração classe II com resina fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo. | UN | 30 |  |  |
| 218 | TIRA POLIESTER - Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta, 100% poliéster e super flexível, embalagem c/ 50 unidades. | EMBL | 60 |  |  |
| 219 | TIRA ABRASIVA METALICA P/ POLIMENTO AMALGAMA - Produto que tem como finalidade o acabamento e polimento das faces proximais das restaurações dentais. Indicadas para todos os tipos de materiais restauradores, como: compósitos, acrílicos, ionômeros de vidro e amálgama, utilizada em todos os tipos de materiais restauradores, como: compósitos, acrílicos, ionômeros de vidro e amálgama, mais utilizado em processos ortodônticos, indicado para desgaste das interproximais, embalagem c/ 12 unidades. | EMBL | 30 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA E POR EXTENSO R$........(...............).

FORMA DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal;

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (NOVENTA) dias.

Local, ___ de __________ de 2018.

Razão Social da Empresa

Nome do Responsável pela Empresa

RG e CPF

Anexo III

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, estar ciente de todo o teor constante do presente Edital, Anexos e Minuta de Contrato, cumprindo plenamente os requisitos de habilitação neste estabelecidos, conforme artigo 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002.

NOME/RAZÃO SOCIAL:_____________________________________________

Representante Legal: ____________________________.

RG _________________.

CPF ____________________.

Cargo que ocupa __________________________________

Local, ___ de __________ de 2018.

Razão Social da Empresa

Nome do Responsável pela Empresa

RG e CPF

Anexo IV

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente certame, ciente da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores, na forma do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 8666/93 e alterações.

Local,____ de ________ de 2018.

Razão Social da Empresa

Nome do Responsável pela Empresa

RG e CPF

Anexo V

DECLARAÇÃO

___________________________ , inscrita no CNPJ nº _____________________, por intermédio de seu representante legal (procuração anexa), Sr. (a) _________________, portador do RG nº ______________________ e CPF nº ________________________, DECLARA, para os devidos fins do disposto no art. 7, inciso XXXIII da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X” conforme o caso):

( ) não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,

( ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Local,____ de ________ de 2018.

Razão Social da Empresa

Nome do Responsável pela Empresa

RG e CPF

Anexo VI

DECLARAÇÃO

___________________________ , inscrita no CNPJ nº _____________________, por intermédio de seu representante legal (procuração anexa), Sr. (a) _________________, portador do RG nº ______________________ e CPF nº ________________________, DECLARA, para os devidos fins que o proprietário, ou proprietários da empresa, assim como seus cônjuges, atendem plenamente o disposto no Artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e Artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Aparecida – SP.

Local,____ de ________ de 2018.

Razão Social da Empresa

Nome do Responsável pela Empresa

RG e CPF

Anexo VII

ATA DE REGISTRO Nº ____/2018

O objeto desta licitação é o registro de preço para aquisição de materiais de enfermagem necessários para equipar as unidades da estratégia de saúde da família e, ambulatório saúde da mulher, centro de saúde (CEMOF) e SAMU e ainda: aquisição de instrumentais, para utilização no centro de saúde (CEMOF), centro de especialidades odontológicas (CEO) e as unidades de estratégia da saúde da família (ESF), para utilização em tratamento de pacientes do Município de Aparecida-SP, com critério de julgamento por menor preço por lote, de acordo com especificações constantes no anexo I do edital, que faz parte integrante deste certame.

Modalidade da licitação:

Pregão Presencial nº. 25/2018.

Processo Administrativo nº 41/2018.

Pelo presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICO-RELIGIOSA DE APARECIDA - MUNICÍPIO DE APARECIDA-SP, com Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Aparecida situada à Rua Professor José Borges Ribeiro, 167, Centro, Aparecida/SP, inscrita no CNPJ com o nº ___________/0001-___, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia, nos termos assegurados pela Constituição Federal e Estadual, com perfeita observância da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de1993, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Exmo Sr. Prefeito Municipal ERNALDO CÉSAR MARCONDES, portador da Cédula de Identidade RG nº _______________ SSP/SP, CPF nº _________________, residente e domiciliado na _______________________________________________________ Aparecida/SP, Ordenador de Despesas, , e ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º ___________________________, com sede na ____________, n.º  ______ no Bairro ________________, Aparecida/SP – CEP ___________, neste ato por seu representante legal, ______________, portador da cédula de identidade nº ________________ e do CPF nº ________________, a seguir denominada CONTRATADA, considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018 e a respectiva Homologação do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2018, RESOLVE assinar o presente instrumento, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes deste Contrato, sujeitando-se as partes à legislação vigente e às que se apliquem subsidiariamente, e em conformidade com as disposições a seguir.

Fica designada a Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida, na pessoa do titular da pasta, como fiscal do presente processo para verificação de seu fiel cumprimento.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta licitação é o registro de preço para aquisição de materiais de enfermagem necessários para equipar as unidades da estratégia de saúde da família e, ambulatório saúde da mulher, centro de saúde (CEMOF) e SAMU e ainda aquisição de instrumentais, para utilização no centro de saúde (CEMOF), centro de especialidades odontológicas (CEO) e as unidades de estratégia da saúde da família (ESF), para utilização em tratamento de pacientes do Município de Aparecida-SP, com critério de julgamento por menor preço por lote, de acordo com especificações constantes no anexo I do edital, que faz parte integrante deste certame, Edital do Pregão Presencial nº 25/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE DO OBJETO

2.1 - O objeto deste Contrato destina-se exclusivamente à o registro de preço para aquisição de materiais de enfermagem necessários para equipar as unidades da estratégia de saúde da família e, ambulatório saúde da mulher, centro de saúde (CEMOF) e SAMU e ainda aquisição de instrumentais para utilização no centro de saúde (CEMOF), centro de especialidades odontológicas (CEO) e as unidades de estratégia da saúde da família (ESF), para utilização em tratamento de pacientes do Município de Aparecida-SP, com critério de julgamento por menor preço por lote.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor do presente Contrato é de R$______________ (______________), e onerará a dotação orçamentária codificada sob os números:

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2322.01

- 01.07.01.3.3.90.30.00.10.301.0701.2322.01

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2332-05

- 01.07.01.3.3.90.30.00.10.302.0702.2332-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2334-05

- 01.07.01.3.3.90.30.00.10.302.0702.2334-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2338-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2340-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.302.0702.2342-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2344-05

- 01.07.01.3.3.90.30.00.10.301.0701.2344-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2348-05

- 01.07.01.3.3.90.30.00.10.301.0701.2348-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2350-05

- 01.07.01.3.3.90.30.00.10.301.0701.2350-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.301.0701.2352-05

- 01.07.01.3.3.90.30.00.10.301.0701.2352-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.305.0705.2360-05

- 01.07.01.3.3.90.30.36.10.305.0705.2362-05

do presente exercício.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, mediante depósito bancário realizado em contas correntes indicadas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. A aquisição objeto deste contrato será realizada pela CONTRATADA, nos termos do presente certame.

5.2. A aquisição de que trata este contrato, não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Prefeitura Municipal da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5.3. É vedado à CONTRATADA, sub-contratar, no todo ou em parte, os serviços a ela adjudicados, salvo autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.

5.4. O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência por 12 (doze) meses ou até a conclusão da prestação dos serviços contratados.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Envidar todo esforço e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados;

  - Executar o objeto decorrente da peça contratual, obedecendo rigorosamente os prazos e requisições emitidas pela Secretaria requisitante e as contidas no Ato Convocatório e seus anexos, bem como no Contrato firmado;

  - A CONTRATADA será obrigada a reparar ou substituir, nas mesmas características e condições exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE, os equipamentos e/ou instalações danificadas, caso sejam decorrentes de falhas ou negligências da CONTRATADA ou seus prepostos;

  - Substituição dos produtos que não atendam às exigências da CONTRATANTE;

  - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, seus prepostos ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto do contrato;

  - Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à Prefeitura Municipal de Aparecida ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

  - Responder por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados;

  - Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas no presente certame licitatório;

  - A CONTRATADA é responsável pela indenização de quaisquer danos causados ao Município de Aparecida – SP, ou a terceiros a ele vinculados, decorrentes da ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos em decorrência da contratação resultante do presente certame, ficando assegurado ao Município de Aparecida – SP o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. 	Indicar com precisão os locais de entrega a serem realizadas pela CONTRATADA;

  - Cientificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada junto aos locais de realização da prestação dos serviços contratados;

  - Prestar à CONTRATADA todas as informações e dados por ela solicitados, desde que disponíveis e do conhecimento do CONTRATANTE, completando-os com cópias de análises, correspondências, instruções e documentos, quando pertinente ao objeto contratual;

  - Garantir as informações e documentação necessária à execução dos serviços por parte da CONTRATADA;

  - Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado pela administração municipal como gestor do contrato celebrado;

  - Verificar a situação de regularidade fiscal da CONTRATADA, assegurando-se que essa condição perdure pelo tempo da execução do objeto do contrato celebrado, resultante do presente certame.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO

8.1. O contrato será rescindido, de pleno direito, independentemente de procedimento judicial e do pagamento de indenização, nos casos de falência, insolvência civil, concordata, liquidação judicial ou extrajudicial, dissolução, óbito do contratado, alteração ou modificação da finalidade ou estrutura da CONTRATADA, de forma que prejudique a execução, ou, ainda, na hipótese de sua cessão ou transferência, total ou parcial, a terceiros.

8.1.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, nos casos enumerados no artigo 78, no modo previsto pelo artigo 79, com as consequências estabelecidas no artigo 80, todos da Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2. A CONTRATADA se sujeita às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666/93, nos termos previstos no instrumento editalício.

8.3. A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras previstas na legislação vigente.

8.4. Por determinação unilateral escrita da CONTRATANTE, nos casos previstos em Lei ou aqui enumerados.

8.5. A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração.

8.6. Por qualquer outra forma prevista em Lei.

CLAUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

9.1 – Este Contrato rege-se pelas normas estipuladas na Lei Federal 8.666/93 e suas modificações posteriores, vinculando-se as Instruções contidas no Edital seus anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

10.1 - Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

10.2 - Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento de outras.

10.3 - Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe serão anexos.

10.4 - Compete à CONTRATANTE dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os documentos Integrantes deste Instrumento.

10.5 - As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

11.1. Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta avença e do regime de direito público a que a mesma está submetida, na forma da legislação de regência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Ao presente contrato dispensa-se a apresentação de garantia, conforme previsto no artigo 56 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO CONTRATUAL

13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Aparecida, sede da CONTRATANTE, como o competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste Instrumento.

E, assim, por estarem às partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos efeitos.

Aparecida, __ de ________ de 2018.

ERNALDO CÉSAR MARCONDES

Prefeito Municipal

REPRESENTANTE

Empresa Contratada

Testemunhas:

_________________	_______________

RG.                                                                                                              RG.

CPF.                                                                                                            CPF

Anexo VIII

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

OBJETO:

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Aparecida, ___ de _______ de 2018.

ERNALDO CÉSAR MARCONDES

Prefeito Municipal

EMPRESA CONTRATADA

Representante

Anexo IX

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

cadastro do responsável

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE APARECIDA

CONTRATADA:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM)

OBJETO: O objeto desta licitação é o registro de preço para aquisição de materiais de enfermagem necessários para equipar as unidades da estratégia de saúde da família e, ambulatório saúde da mulher, centro de saúde (CEMOF) e SAMU e ainda aquisição de instrumentais, para utilização no centro de saúde (CEMOF), centro de especialidades odontológicas (CEO) e as unidades de estratégia da saúde da família (ESF), para utilização em tratamento de pacientes do Município de Aparecida-SP, com critério de julgamento por menor preço por lote.

| Nome | Ernaldo César Marcondes |
| --- | --- |
| Cargo | Prefeito Municipal |
| RG nº | 15.857.985-9 |
| Endereço (*) | Avenida Padroeira do Brasil, 1178. Apartamento 21. Aparecida – SP |
| Telefone | (12) 98172-8520 |
| e-mail | sargentoernaldocesar@yahoo.com.br |

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

| Nome |  |
| --- | --- |
| Cargo |  |
| RG nº |  |
| Endereço (*) |  |
| Telefone |  |
| e-mail |  |

Aparecida, _____ de _________de 2018.