Mayo 2003

DOCUMENTO TECNICO SOBRE

SGI ALTIX 3000 PARA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

SGI

Pza. Descubridor Diego de Ordás 3

Edificio Santa Engracia 120

28003 MADRID

INDICE

Capítulo/Sección                                                                                   Página

1	ANEXO TÉCNICO A: DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPLEADA EN LA FAMILIA SGI ALTIX 3000	4

1.1	ARQUITECTURA SGI ALTIX 3000	5

1.1.1	DISTRIBUCIÓN DE MEMORIA	5

1.1.2	LATENCIA DE ACCESO A MEMORIA	6

1.1.3	COHERENCIA DE CACHÉ	7

1.1.4	TIPO DE PARALELISMO	7

1.1.5	TOPOLOGIA	8

1.1.5.1	RED DE INTERCONEXIÓN	11

2	ANEXO TÉCNICO B: EL SUPERCLUSTER SGI ALTIX 3000	13

2.1	INTRODUCCIÓN	13

2.2	MÓDULOS O BRICKS	14

2.2.1	CPU BRICK ITANIUM 2 (C-BRICK)	16

2.2.1.1	PROCESADOR INTEL® ITANIUM® 2  MCKINLEY	20

2.2.1.2	PROCESADOR INTEL® ITANIUM® 2 MADISON.	27

2.2.2	ROUTER BRICK (R-BRICK)	28

2.2.2.1	DISPOSICIÓN DE LOS NODOS, ROUTERS Y NUMALINKS	30

2.2.2.2	SUPERCLUSTER	33

2.2.3	INPUT/OUTPUT BRICK  (IX-BRICK)	38

2.2.4	PCI-X BRICK  (PX-BRICK)	42

2.2.5	DISK BRICK2 (D-BRICK2)	43

2.2.5.1	PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS DISCOS	45

2.2.6	TP900	46

2.2.7	POWER BAY	47

2.2.8	MODELOS ALTIX 3300 Y 3700: RACKS Y SISTEMA DE CONTROL	49

2.2.8.1	SISTEMA DE CONTROL	51

2.2.8.2	MONITORIZACIÓN DE SISTEMA	56

2.2.9	PARTICIÓN DEL SISTEMA	57

3	ANEXO TÉCNICO C: SOFTWARE PARA LA FAMILIA SGI ALTIX 3000	59

3.1	SISTEMA OPERATIVO LINUX	59

3.1.1	HISTORIA	59

3.1.2	LINUX Y SGI	60

3.1.3	ENTORNO DE DESARROLLO AVANZADO: SGI PROPACK	62

3.1.4	PARTICIONES	64

3.2	PRODUCTOS DE SOFTWARE ASOCIADOS	64

3.2.1	COMPILADORES	65

3.2.2	LIBRERIAS, TOOLKITS, Y APIS	66

3.2.2.1	MESSAGE-PASSING TOOLKIT Y OpenMP	66

3.2.2.2	SCSL (SILICON COMPUTING SCIENTIFIC LIBRARIES)	67

3.2.3	HERRAMIENTAS DE DESARROLLO	68

3.2.3.1	VTUNE Y PFMOM	68

3.2.4	HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE PRESTACIONES Y MANEJO DE RECURSOS	69

3.2.4.1	PERFORMANCE CoPILOT (PCP)	69

3.2.4.2	SGI CONSOLE	71

3.2.4.3	CSA: Comprehensive System Accounting	72

3.2.4.4	GESTOR DE COLAS DE BATCH. MANEJADOR DE RECURSOS DEL SISTEMA	73

3.2.5	SISTEMA DE FICHEROS Y SUBSISTEMA DE E/S	75

3.2.5.1	XFS. SISTEMA DE FICHEROS.	75

3.2.5.2	XLV / XVM PLEXING	76

3.2.5.3	SUBSISTEMA DE E/S	77

3.2.6	COMO UTILIZAR EL SOFWARE	78

# ANEXO TÉCNICO A: DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPLEADA EN LA FAMILIA SGI ALTIX 3000

El componente hardware constituye una parte fundamental de un computador puesto que de alguna forma indica el máximo rendimiento que un equipo será capaz de ofrecer. Complementariamente será preciso disponer de un sistema operativo eficaz y versátil que permita manejarlo de manera cómoda y simple y, por otra parte, que los compiladores y utilidades de desarrollo permitan acercar al máximo el rendimiento real a los límites que el hardware impone (prestaciones ideales o “peak performance”).

Probablemente este componente hardware de la familia Altix 3000 constituya la parte más diferencial y novedosa respecto a la oferta existente en el mercado informático actual. La tecnología cc-NUMA (cache coherent Non Uniform Memory Access) evolucionada en su ya tercera generación, constituye un elemento diferencial e innovador que permite una escalabilidad hasta un elevadísimo número de procesadores manteniendo altísimos niveles de eficiencia y siempre gobernados por una única copia de sistema operativo (Single System Image o SSI).

La primera generación cc-NUMA fue desarrollada en el ámbito experimental en un proyecto conjunto de SGI con la Universidad de Stanford denominado DASH y que fue dirigido por Daniel E. Lenoski, director de ingeniería de la división de sistemas de supercomputación de Silicon Graphics.

En esta primera aproximación fueron estudiadas todas las topologías de interconexión, los sistemas más adecuados de medición de las características críticas: ancho de banda y latencia, y las necesidades operativas para conseguir sistemas que permitiesen llegar hasta un número muy elevado de procesadores ejecutando aplicaciones paralelas eficientemente y sin renunciar al paradigma de memoria compartida que proporciona una sencillez de programación comparativamente muy superior a la proporcionada por las librerías de paso de mensajes.

La segunda generación de sistemas escalables cc-NUMA fue la versión comercial y optimizada de la anterior y fue el origen de una nueva familia y generación de sistemas denominada Origin 2000.

Estos sistemas, de los cuales SGI ha instalado más de 50.000 en el mundo desde su introducción en 1.996, constituyen una palpable demostración de las capacidades de procesamiento paralelo y de la fiabilidad, madurez y robustez de este tipo de arquitectura.

A mediados del año 2.000 SGI introduce su tercera generación de sistemas escalables cc-NUMA, cuyas características técnicas se detallan a continuación, y que constituye el núcleo de la oferta presentada.

## ARQUITECTURA SGI ALTIX 3000

Existen numerosas clasificaciones de los distintos tipos de arquitecturas de computadores multiprocesador o paralelos. Según el criterio de clasificación que se utilice se pueden aplicar diferentes calificativos a la arquitectura del SGI Altix 3000

### DISTRIBUCIÓN DE MEMORIA

Atendiendo al criterio de ubicación de la memoria, se pueden clasificar los computadores en sistemas de memoria compartida (o “Shared Memory”) y sistemas de memoria distribuida (o “Distributed Memory”).

Los sistemas de memoria distribuida conllevan que los datos del usuario estén repartidos a través de las distintas “porciones” de la memoria del sistema y que este hecho no sea “transparente” al usuario. Esto significa que es preciso que el programa (o aplicación) distribuya convenientemente los datos y comunique los cambios en los mismos explícitamente mediante la utilización de librerías de paso de mensajes (PVM, MPI o SHMEM p.e.), y en definitiva, implica un sobrecoste importante en cuanto al desarrollo, facilidad de uso y patología de problemas que conlleva. Como contrapartida, estos sistemas permiten utilizar un número muy elevado de procesadores, puesto que al tratarse de arquitecturas distribuidas la ampliación consiste simplemente en añadir más procesadores y memoria e interconectarlos al sistema.

Por otra parte, los sistemas de memoria compartida permiten un esquema de programación muchísimo más simple. La generación de códigos para que se ejecuten en paralelo no implica una recodificación de los mismos en alguna de las librerías mencionadas sino que especificando unas pocas directivas o simplemente con la utilización de compiladores con opción de autoparalelización es suficiente. En su aspecto negativo, este tipo de sistemas no suelen permitir aplicar esta facilidad de uso más que a unos pocos procesadores (pocas decenas como mucho).

La familia SGI Altix 3000 es estrictamente un sistema de memoria físicamente distribuida y lógicamente compartida. Esta dualidad en cuanto a la distribución de la memoria ha pasado a ser denominada como DSM (“Distributed Shared Memory”).

En definitiva los sistemas tipo DSM pretenden aunar las mejores características de los sistemas de memoria compartida (facilidad de uso) y de los de memoria distribuida (escalabilidad) obviando los inconvenientes que presentan ambos.

### LATENCIA DE ACCESO A MEMORIA

Atendiendo al criterio del tiempo de acceso a la memoria desde los procesadores, existen dos posibles tipos de sistemas: aquellos en que el acceso a la memoria se produce en un tiempo (latencia) fijo, denominados sistemas UMA (o Uniform Memory Access), y aquellos en que estos tiempos no son homogéneos sino que varían en función de qué procesador y qué porción de memoria consideramos y que se denominan sistemas NUMA (Non Uniform Memory Access).

En principio el hecho de que se pueda fijar el tiempo de acceso en un único valor parecería que simplifica el mecanismo y, por tanto, minimiza los posibles problemas que se puedan generar. Sin embargo, es precisamente este hecho el que limita el número de procesadores que podemos incorporar. Relajando la restricción de que los tiempos sean uniformes, es posible conseguir sistemas de un orden de magnitud superior en cuanto al número de procesadores.

Lógicamente gran parte del éxito se basa en que este tiempo no uniforme de acceso no empeore significativamente respecto al más pequeño que corresponde a los accesos más locales en el sistema. Si el acceso a las partes más lejanas de la memoria conllevase tiempos de acceso muy superiores, entonces se estaría limitando la eficiencia que pudiera obtenerse en la ejecución de aplicaciones paralelas. Este tipo de aplicaciones precisan acceder a la memoria de los distintos procesos (o threads) que la componen y necesitan periódicamente sincronizar los procesos paralelos antes de iniciar nuevas secciones de la aplicación. Si los tiempos de acceso empeoran significativamente, el acceso a los datos y las sincronizaciones limitan enormemente la eficiencia y por tanto la escalabilidad del sistema.

Entre las máquinas tipo NUMA, existe una característica muy importante derivada del hecho de que existen distintos procesadores con sus respectivas memorias cache. Esto propicia la posibilidad de que exista más de una copia de una misma variable en distintas memorias cache de distintos procesadores que estén trabajando en paralelo sobre datos compartidos. Cuando existen diversas copias hay que garantizar que si cualquiera de ellas es modificada por uno de los procesadores las demás copias serán actualizadas convenientemente para evitar que trabajen con copias obsoletas de los datos. Esta característica se denomina coherencia de caché.

### COHERENCIA DE CACHÉ

Los sistemas multiprocesador pueden incluir la lógica necesaria y los protocolos adecuados para garantizar la coherencia de las distintas copias del mismo dato que puedan existir simultáneamente en el sistema. Por este motivo, los sistemas NUMA que presentan esta característica son denominados cc-NUMA (caché-coherent Non Uniform Memory Access).

Una forma sencilla de implementar la coherencia de caché consiste en monitorizar el tráfico de las conexiones de acceso a memoria y establecer para cada línea de la caché una señal de estado que indica en qué situación se encuentra. Suele utilizarse un protocolo de implementación tipo snoopy. Esto implica un cierto hardware específico que mantenga los estados de las líneas de caché según las modificaciones que sufran los datos almacenados en ellas y que se encargue de actualizar las copias de datos que hayan sido modificados por otros procesadores.

Unos mensajes internos son generados automáticamente para restituir las líneas de caché cuando los datos que contienen son modificados y enviados a los nodos del sistema.

Según el esquema que se emplee para estos mensajes es posible que la escalabilidad del sistema para un número elevado de CPUs sea pobre debido a que un gran número de mensajes pueden consumir un gran ancho de banda y a que,además, son muy sensibles a la latencia del sistema.

Es por este motivo que la arquitectura SGI Altix 3000 emplea un esquema sofisticado de coherencia de caché basado en un directorio. En este directorio – existe uno en cada nodo - se guarda una lista, para cada línea de caché, de los otros nodos que comparten la misma línea. En caso de que sea  necesario enviar mensajes de invalidación, éstos sólo son enviados a los nodos que comparten la línea (o sea, que figuran en la lista) y no a todos los nodos del sistema, con lo que el coste (en tiempo) de la coherencia de caché no crece con el tamaño del sistema sino con el grado de compartición de las líneas, que es una característica del paralelismo de la aplicación, permitiendo al sistema escalar convenientemente sin que la coherencia de caché constituya un obstáculo insalvable.

### TIPO DE PARALELISMO

Otro tipo de clasificación es el criterio del tipo de paralelismo del sistema. En este sentido existen sistemas en que las instrucciones paralelas que se ejecutan son exactamente las mismas sobre conjuntos de datos distintos, y son conocidos como SIMD (Single Instruction, Multiple Data). Estos sistemas, también conocidos como sistemas vectoriales, pueden por ejemplo aplicar la misma operación de suma sobre varios sumandos (32, 64 o 128 es lo habitual) simultáneamente en el tiempo (en el mismo ciclo de reloj). Otro tipo de sistemas son aquellos en los que se efectuan operaciones distintas sobre datos distintos simultáneamente en el tiempo

Estos son denominados MIMD (Multiple Instruction Multiple Data). Por ejemplo, un sistema de multiprocesadores escalares realiza operaciones distintas sobre datos distintos en cada procesador y proceso.

En general puede afirmarse que existen ciertos tipos de códigos en que la aplicación de técnicas de vectorización es muy adecuada y eficiente. Este tipo de códigos han sido denominados “vectorizables”. Sin embargo, la proporción de códigos de este estilo es bastante reducida, y además, con la creciente y constante evolución de los procesadores superescalares, más acelerada que la evolución de los vectoriales, su utilización va siendo  progresivamente más y más restringida.

En definitiva y según los criterios analizados, podemos tipificar a los SGI Altix 3000 como sistemas de tipo DSM (Distributed Shared Memory), y basados en una arquitectura cc-NUMA.

### TOPOLOGIA

Las arquitecturas de la mayoría de computadores clásicos siguen el esquema de Von Neuman, es decir: tres subsistemas: de procesamiento o CPU, de Memoria y de Entrada/Salida conectados a través de una conexión tipo bus.

Este esquema ha sido mantenido hasta muy recientemente, y los sistemas de Multiprocesadores Simétricos Paralelos (SMP) no son más que una generalización de este concepto de sistemas basados en bus.

En general el bus tiene una limitación importante en cuanto a su posible evolución que consiste en que cuanto más se intenta aumentar el ancho de banda, peores resultan las latencias de acceso a memoria por parte de las CPUs y a la inversa, cuanto más se intenta reducir la latencia de acceso peor resulta el ancho de banda resultante.

Las nuevas necesidades en cuanto a cálculo paralelo y las nuevas tecnologías han permitido substituir una topología de tipo bus por otras de mejores características.

La primera de las opciones consiste en substituir el bus por un crossbar o switch. Ello permite que las distintas CPUs accedan simultáneamente a memoria a través de diversos canales separados.

Figura 1-1: Esquema de topología en switch

Este tipo de solución resuelve perfectamente el problema del ancho de banda porque el ancho de banda total es el resultado de sumar los de los distintos canales de acceso a memoria, mientras que la latencia se mantiene constante. Sin embargo, este tipo de solución tiene un claro inconveniente en cuanto a la escalabilidad de los sistemas. Si se desea poder escalar hasta un sistema con N (cientos e incluso miles) de CPUs, entonces se debe dimensionar el crossbar o switch de N x N. Ello implica que los sistemas con pocas CPUs resultan costosos puesto que emplean una infraestructura dimensionada para muchos más procesadores.

Muchos fabricantes que optan por esta solución han detectado este problema y han limitado la dimensión del crossbar puesto que la mayoría de equipos se suministran con relativamente pocos procesadores. Por tanto limitando la escalabilidad de los sistemas a p.ej. 8, 16 o 32 CPUs se cubre una gran parte del mercado y se conservan las características de coste/prestaciones. Los sistemas SMP modernos emplean tecnología crossbar o switch para substituir al bus.

Sin embargo, para sistemas de computación de altas prestaciones que pretenden ser escalables no sólo en prestaciones sino también en precio, es necesario adoptar algún otro tipo de solución. Existen básicamente dos tipos de aproximaciones:

La primera aproximación consiste en introducir dos niveles de crossbar o switch. A un primer nivel (p.ej. hasta 16 CPUs) el sistema emplea un crossbar o switch para acceder a memoria. Para configurar sistemas mayores se sitúa un segundo nivel de switch que enlaza módulos del primer nivel.

Figura 1-2: Esquema de topología con dos niveles de switch

Este tipo de solución permite alcanzar un mayor nivel de crecimiento pero, sin embargo, a veces la diferencia de latencias entre ambos niveles de switch hace que la eficiencia que se obtiene ejecutando aplicaciones entre las CPUs del primer nivel (hasta 16) cae ostensiblemente cuando se quiere operar con mayor número de procesadores y hay que acceder a través de este segundo nivel.

La segunda aproximación, adoptada por SGI en su arquitectura Altix, consiste en utilizar crossbar o switches modulares. Básicamente la idea es substituir el concepto monolítico de switch N x N por otro de tamaño menor (8x8 en el caso del Altix, 5x5 para el Origin 3000 y 4x4 para el Origin 2000) formando lo que se denominan nodos, los cuales se van enlazando a través de una red de interconexión.

En los siguientes apartados se presentará con detalle la estructura de esta red de interconexión modular y la de los nodos a interconectar.

#### RED DE INTERCONEXIÓN

Esta red de interconexión tiene como objetivo servir de enlace entre todos los nodos de forma que la memoria dispersa a través de ellos sea compartida por las CPUs de todos los nodos, al igual que los periféricos asociados a los distintos subsistemas de entrada/salida conectados a los nodos.

Figura 1-3: Esquema del sistema de interconexión de nodos

La red de interconexión se ha elegido con una topología de hipercubos. De hecho, para ser más precisos, de hipercubos planos (flat hypercubes). Este tipo de interconexión tiene una serie de propiedades que son fundamentales para que la arquitectura SGI Altix 3000 pueda alcanzar su potencial:

- El ancho de banda total es proporcional al número de nodos. De esta forma, desde el punto de vista de esta característica, se consigue un comportamiento lineal en función del tamaño del sistema

- La latencia sólo crece logarítmicamente con el número de nodos. Así al aumentar el tamaño del sistema la latencia máxima (la peor posible) crece en función del log2(N).

- El “bisectional bandwidth” (flujo máximo de información que atraviesa un plano imaginario que corta la estructura) es constante por CPU. Dicho de otra forma: cada CPU tiene asegurado un flujo o caudal de datos constante independientemente del tamaño del sistema (del número de CPUs).

- La implementación es en principio más costosa puesto que el número de interconexiones a realizar es mucho mayor que en otros casos. Por tanto será crítico que la implementación física de este modelo sea tal que las interconexiones sean realizadas con el mínimo número de componentes.

Esquemáticamente, los diagramas correspondientes a estructuras de hipercubos  N-dimensionales son como siguen:

Figura 1-4: Diagramas de hipercubos N-dimensionales

Con la versiónes de  procesadores, nodos y routers actuales se asegura la interconexión cc-NUMA de hasta 1024 procesadores.

Silicon Graphics está desarrollando los componentes de la próxima generación de la arquitectura apuntando hacia conjuntos cc-NUMA de más de 30000 procesadores.

# ANEXO TÉCNICO B: EL SUPERCLUSTER SGI ALTIX 3000

## INTRODUCCIÓN

La evolución de las diversas tecnologías que componen un sistema sigue unos ciclos de evolución de períodos radicalmente distintos. Mientras aparecen variantes del mismo procesador cada 6 o 9 meses (básicamente el mismo pero a mayor frecuencia), el desarrollo de una nueva familia de procesadores, con variaciones en la arquitectura del mismo, suele tener una periodicidad de un par de años. La infraestructura de los equipos, como por ejemplo la del Origin 3000, suele tener un periodo que ronda los 3 o 4 años. En cambio, las interfaces de conexión tipo ESA, PCI, etc… suelen tener unos periodos totalmente variables, muy cortos para algún tipo de tecnología de poco éxito y muy largos para las que realmente triunfan.

Figura 2-1: Ciclos de evolución de los componentes de un sistema.

El servidor ALTIX 3000 es un sistema constituido por módulos independientes cada uno de los cuales desempeña una función básica.

Para evitar la obsolescencia tecnológica de los componentes, SGI ha desarrollado el ALTIX 3000 con grandes capacidades modulares que permiten actualizaciones de componentes sin tener que hacer lo mismo con todo el sistema, protegiendo así considerablemente la inversión y permitiendo que sistemas "maduros" en el mercado puedan adoptar tecnologías más modernas aparecidas con posterioridad a su introducción.

## MÓDULOS O BRICKS

La forma de implementar la modularidad es que cada componente del sistema consista en un módulo aislado o “brick” independiente de los demás y que se interconecte externamente. Estos “bricks” pueden reemplazarse independientemente, contienen redundancia interna de ventiladores, control de errores, etc. y son alimentados eléctricamente por otros bricks que proporcionan esta funcionalidad.

Los módulos o bricks disponibles son

Figura 4-2: Fotografías de los diversos módulos

En la siguiente tabla se describen cada uno de los módulos en cuestión:

| C-Brick Itanium 2 (CPU Brick) | El C-Brick contiene: un nodo con 4 procesadores a las frecuencias de reloj disponibles 3 niveles de caché dentro del chip por procesador L1 de datos 16 KB y de instrucciones 16 KB L2 de datos de 256 KB L3 de datos de 1.5 MB para 900 Mhz 3 MB para 1000 y 1300 MHZ 6 MB para 1500 MHZ 8 bancos de memoria. De 4 a 32 GB. Controlador de memoria SHUB con ancho de banda a memoria 8.51-10.2 GB/s Ancho de banda agregado de la interconexión de 6.4GB/s Ancho de banda agregado de E/S de 4.8GB/ 1 controlador de nivel L1 (system controller) Ventiladores hot-swap redundantes Tamaño de 3U |
| --- | --- |
| PX-Brick (PCI Brick) | El PX-Brick soporta un máximo de 12 tarjetas PCI-X que se distribuyen a través de 6 buses PCI. Contiene: Basado en el nuevo PIC ASIC (Reemplaza el Xbridge)de familias precedentes) que suministra la capacidad PCI-X 12 slots PCI configurables 2 slots por bus 6 buses; cada bus de 133Mhz para un PCI simple 100 Mhz con 2 slots ocupados Soporta PCI y PCI-X pero no mezclados sobre el mismo bus 1 controlador L1 (system controller) con ventiladores redundantes hot-swap 2 puertos al host para conexión dual Tamaño de 4 U |
| R-Brick (Router Brick) | El R-Brick contiene un Router ASIC montado en un PCB con su circuitería asociada, el controlador L1 (system controller) y un hub USB. El hub se emplea para enviar las señales USB del controlador L2 al L1 del interior del brick R y de los 4 nodos (C-bricks) que puede tener conectado el router. Tiene un total de 8 conectores NUMAlink, 4 para ser conectados a C-bricks y enviar las señales USB y NUMAlink, y 4 para conectarse a otros routers y no transmiten señales USB. También tiene ventiladores redundantes hot-swap. Tamaño de 2 U |
| TP900 | Almacenamiento de discos en Ultra 160 SCSI Hasta 8 discos Ultra 160 SCSI Discos de 18 y 73 GB Unido a slot SCSI PCI de un IX o PX brick Opción de 1-bus o 2-bus no L1 Tamaño de 2 U |
| D-Brick2 (Device Expansion Brick) | El D-Brick2 tiene 16 ranuras para discos con redundancia de fuentes de alimentación y ventiladores. Soporta diferentes tipos de expansión como los siguientes: Tecnología Fibre Channel de 2 Gbit High-Density: 16 discos en 3 U Capacidad de 18, 36, 73 y 146 GB Escalabilidad: Configuración RAID desde 4 a 64 discos, ofreciendo hasta 4.6 TBs de capacidad; Configuración JBOD desde 4 a 96 discos, ofreciendo 7 TB de capacidad. Flexibilidad: Configuraciones JBOD pueden ser reconfiguradas para suministrar 2 veces los accesos al host(4) y 2 veces el ancho de banda (800 MB/sg) para vídeo bajo demanda y para aplicaciones de cálculo intensivo. Protección de la inversión: Soportado en un entorno SAN de 1Gb, suministrando a los usuarios las características y beneficios de la última tecnología mientras perdura la transición desde infraestructura de 1 Gb a 2 Gb Alto Rendimiento: 400MB-por-segundo de ancho de banda para RAID reduce el número de controladores y ranuras para aplicaciones HDTV Alta Disponibilidad: Ventiladores redundantes y hot-swap, fuentes redundantes y hot-swap aseguran el acceso ininterrumpido a los datos Tamaño 3U |
| Power brick | Contiene múltiples fuentes de alimentación de 48 VDC. Suministra alimentación AC a 6 fuentes hot-swap y proporciona control y monitorización de las mismas. Más fuentes son añadidas a medida que la configuración lo requiere. Montados verticalmente para ahorrar espacio |

### CPU BRICK ITANIUM 2 (C-BRICK)

Es el módulo en el que se encuentran las CPUs y la memoria del sistema. Su disposición, formando una red interna con un gran ancho de banda, le confiere la flexibilidad necesaria para incorporar nuevos elementos y escalar el sistema de forma independiente, ya sea en capacidad de procesamiento, en opciones adicionales de Entrada/Salida, de control, de conexión, etc.

Cada módulo C-Brick contiene 4 procesadores, 2 SHUB ASIC y su propia memoria, que suele denominarse “memoria local”. Cada C-Brick está configurado en 2 bloques idénticos. Cada bloque tiene 2 procesadores y 1 SHUB. En cada bloque la memoria local consta de 16 DIMMs que están físicamente repartidos en cuatro grupos. Cada DIMM consta de chips de memoria DDR SDRAM a 133 MHz o 166MHz, de 256MB o 512MB. Cada SHUB soporta hasta un ancho de banda de pico con la memoria de 8.5 GB/s. Estos 2 SHUB son el corazón del C-Brick y suministran la inteligencia necesaria entre procesadores, memoria, conexiones y entrada/salida. Los SHUBs se conectan entonces a routers de ocho puertos que pueden llegar a interconectar hasta cientos de procesadores de forma que el ancho de banda crezca al aumentar el número de procesadores interconectados.

El C-brick permite intercambiar procesadores sin tener que modificar el resto de la infraestructura del sistema. Así cuando vayan apareciendo las sucesivas familias de procesadores INTEL ITANIUM 2 (Madison, Montecito) se podrán realizar mejoras significativas de potencia de cálculo sólo reemplazando estos elementos y conservando los restantes.

Cada nodo de los módulos C-Brick contiene una electrónica de control que permite controlar y monitorizar su funcionamiento y que se conoce como L1. Los diferentes controladores L1 de los módulos de un rack pueden conectarse a través de canales USB a un controlador de segundo nivel, el controlador L2, que permite controlar y monitorizar de forma conjunta ese conjunto de módulos. Más adelante se volverá a tratar el sistema de control y monitorización L1 y L2 del SN2-Itanium2.

El C-Brick tiene las siguientes características:

- un nodo con 4 procesadores a 900 o 1000 MHZ (1300 y 1500 MHZ en la siguiente generación).

- 3 niveles de caché dentro del chip por procesador

- L1 de datos 16 KB y de instrucciones 16 KB

- L2 de datos de 256 KB

- L3 de datos de

- 1.5 MB para 900 MHZ

- 3 MB para 1000 y 1300 MHZ

- 6 MB para 1500 MHZ

- 32 DIMMS de memoria. De 4 a 32 GB.

- Controlador de memoria SHUB con ancho de banda a memoria 8.51-10.2 GB/s

- Ancho de banda agregado de la interconexión de 6.4 GB/s

- Ancho de banda agregado de E/S de 4.8GB/s

- 1 controlador de nivel L1 (system controller)

- Ventiladores hot-swap redundantes

- Tamaño 3 U.

Cada módulo de CPU soporta hasta 32 GB de DDR-SDRAM. Hasta 8 módulos C-brick pueden disponerse por cada rack, totalizando 32 CPUs por rack.

Figura 4-3: C-brick, vista anterior

Figura 2-4: C-brick vista posterior

Cada módulo de CPU soporta hasta 32 GB de DDR-SDRAM. Hasta 8 módulos C-brick pueden disponerse por cada rack, totalizando 32 CPUs por rack.

En la siguiente figura se puede ver un esquema de un nodo y de la interconexión de los módulos base en la configuración mínima de servidor Altix 3000:

Fig.  2-1 Diagrama de la arquitectura de un nodo de Altix 3000

Todas las conexiones son de tipo full-duplex de forma que es posible efectuar operaciones simultáneas en ambos sentidos. De esta forma, mientras una CPU está por ejemplo accediendo a memoria, otra puede estar simultáneamente haciendo Entrada/Salida y otra cpu de otro nodo remoto puede estar accediendo a la memoria local de este nodo a través de la red de interconexión.

El nodo es la pieza básica de todo el sistema ALTIX. Su disposición mediante una red de interconexión formada por routers, permite escalar el sistema hasta 64 cpus con una sola imagen de sistema operativo LINUX y a cientos de CPUs mediante el uso de memoria globalmente compartida de una forma altamente eficiente gracias a su enorme ancho de banda y a su reducida latencia.

En las figuras, los canales NX y II representan 2 canales NUMAlink (6.4 GB full-duplex) y dos canales Xtown2 (2.4 GB full-duplex) respectivamente. Los canales NUMAlink configuran la red de interconexión entre SHUBs y routers. Los canales Xtown2 se conectan con los módulos de E/S.

Además, por cada nodo hay un controlador L1 para el control y monitorización del nodo, así como un regulador de potencia.

Cada C-Brick contiene un puerto USB para conectarse al controlador L2, para el control y monitorización del C-Brick, y un puerto de consola DB9

Figura 2-2: Servidor de 16 CPUs

#### PROCESADOR INTEL® ITANIUM® 2  MCKINLEY

El servidor Altix 3000 funciona con la segunda implementación de Intel de Itanium Instruction Architecture (ISA) denominado Itanium® 2. Este procesador inicia la segunda generación de procesadores diseñados específicamente para la arquitectura de 64 bits de Intel®.

El procesador Intel® Itanium® 2 ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de alta computación sobre servidores y estaciones de trabajo. La arquitectura Itanium va más allá de las tradicionales arquitecturas RISC y CISC empleando la nueva arquitectura EPIC(Explicitly Parallel Instruction Computing), que permite la ejecución explícita en paralelo de un conjunto de instrucciones mediante el uso inteligente del compilador

Los conceptos de diseño EPIC se basan en un fuerte acoplamiento entre el software y el hardware, utilizando toda la información disponible en tiempo de compilación y así darle el trabajo resuelto al procesador para que lo procese eficientemente. Con ello, se eliminan muchos de los actuales cuellos de botella que existen como pueden ser la latencia a memoria, ambigüedades en el direccionamiento a memoria y dependencias en el flujo de control. La construcción EPIC configura una arquitectura tan potente que posibilita al compilador realizar optimizaciones globales a través de todo el flujo de ejecución permitiendo Paralelismo al nivel de Instrucciones (ILP). El procesador aprovecha la ventaja de este avanzado ILP permitiendo la ejecución en paralelo de numerosas instrucciones. Adicionalmente, se realizan optimizaciones al nivel de ejecución que permiten al código compilado ejecutarse con altísimas prestaciones. Esta estrategia de diseño propicia la completa sinergia entre hardware y software y la obtención de  unos resultados de computación extraordinarios.

El procesador Itanium® 2 suministra un pipeline de 6 vías y 8 etapas a la velocidad de 1 GHZ y 900 MHZ (1300 y 1500 MHZ en la próxima generación). Los recursos disponibles consisten en 6 unidades de enteros, 6 unidades multimedia, 2 unidades de Load y Store, 3 unidades de bifurcación (branch), 2 unidades de coma flotante de precisión extendida y 2 unidades de coma flotante de simple precisión. Emplea prefetch dinámico, predicción de bifurcación, marcador de registro y caché no bloqueantes. El empleo de 3 niveles de caché en el propio chip permite reducir la latencia a memoria. Con los 3 MB o 1.5 MB (hasta 6 MB en la próxima generación) de caché de nivel 3 el acceso a memoria se realiza a gran velocidad proporcionando un ancho de banda a los datos de más de 32 GB/ciclo. El sistema de bus ha sido diseñado para soportar hasta 4 procesadores y es empleado para construir grandes sistemas en bloques como es el caso del ALTIX 3000. El Itanium® 2 ha sido diseñado para soportar arquitecturas escalables, por lo que la arquitectura del Altix 3000 es la mejor para proporcionar la potencia y el rendimiento necesarios para las aplicaciones de alta computación demandadas por usuarios técnicos y creativos.

Las características RAS del procesador (reliability, availability and serviceability) permiten mantener un flujo de procesamiento continúo en todo momento.

##### 6-WIDE EPIC

El diseño del procesador Itanium® 2 incluye un pipeline de 6 vías y 8 etapas, basado en la tecnología EPIC. El pipeline utiliza las siguientes unidades de ejecución: 6 unidades multimedia, 2 unidades de Load y Store, 3 unidades de bifurcación (branch), 2 unidades de coma flotante de precisión extendida y 2 unidades de coma flotante de simple precisión. El procesador es así capaz de cargar, manejar, ejecutar y postprocesar 6 instrucciones por ciclo de reloj mediante la carga de 2 bloques de instrucciones

Un bloque de instrucciones contiene 3 instrucciones y un indicador asignado por el compilador. Cada instrucción en el bloque está de hecho asignada a uno de los pipeline de ejecución siguiendo la siguiente nomenclatura: ALU de enteros (A), NON-ALU de enteros (I), Memoria (M),

ALU de flotantes (F), bifurcación (B) o Extendida (L). El Itanium 2 triplica a su predecesor en unidades de ejecución.

Los siguientes ejemplos dan idea del nivel de operaciones paralelas soportadas por varias cargas de trabajo.

- Para códigos de base de datos, la plantilla MII/MBB suministra 6 instrucciones u 8 operaciones paralelas por ciclo de reloj (2 load/store, 2 operaciones generales de ALU, 2 operaciones ALU pos-incremento y 2 bifurcaciones) Alternativamente, la plantilla MIB/MIB permite las mismas 6 operaciones pero con una indicación de bifurcación y una operación de bifurcación en vez de dos operaciones de bifurcación.

- Para códigos científicos, el uso de la plantilla MFI en cada bucle posibilita 12 operaciones paralelas por ciclo de reloj, esto es 4 cargas de operandos a los registros, 4 operaciones de flotantes en doble precisión, 2 operaciones de enteros y 2 operaciones post-incrementales.

Para códigos de creación de contenidos digitales que son operaciones de coma flotante en simple precisión, las características SIMD en los procesadores permiten ejecutar hasta  20 operaciones paralelas por ciclo de reloj: 8 cargas de operandos a los registros, 8 operaciones de coma flotante en precisión simple, 2 operaciones de enteros y 8 operaciones post-incrementales

##### Pipeline

El procesador está organizado en 8 etapas de pipeline, que pueden ejecutar hasta 6 instrucciones en paralelo por ciclo de reloj.

En la próxima figura se puede apreciar la organización del pipeline.

##### Diagrama de bloques

Las funciones del procesador pueden clasificarse en los  siguientes 5 grupos:

- Procesado de instrucciones: contiene la lógica necesaria para realizar el prefetch, la carga de instrucción, el “cacheado” de instrucciones en el nivel L1, los saltos con predicción, la generación de la dirección de la instrucción, el buffer de la instrucción, etc.

- Ejecución: está constituido por la unidad lógica multimedia, la unidad de ejecución de enteros, la unidad de ejecución de coma flotante, el fichero de registros de enteros, la caché de datos L1 y el fichero de registros de coma flotante.

- Control: está constituido por el manipulador de excepciones y el pipeline de control, así como la pila de registros. (RSE)

- Subsistema de memoria: contiene la caché L2, la caché L3 (ambas internas), controlador de interrupciones programables (PIC), la TLB, la ALAT y la interfaz con el bus externo de sistema

- El motor de ejecución de compatibilidad con IA-32: las instrucciones IA-32 son cargadas, decodificadas y ejecutadas por este módulo..

##### Subsistema de memoria

Al sistema de memoria principal se accede a través del bus de sistema de 128 bits. Soporta todos los accesos a memoria no-alineados de IA32, lo cual es muy importante para recompilar códigos de IA32 de 32 bits.

Las caches L1, L2 y L3 son no bloqueantes

Como se puede ver en el esquema a nivel L1 tenemos 2 cachés para datos e instrucciones.

La caché L1 de instrucciones tiene un tamaño de 16 KB, se accede a ella en 1 ciclo, no es bloqueante, es dual port 4-way set-associative y tiene un tamaño de línea de 64 bytes. Uno de los puertos se utiliza para la carga de las instrucciones mientras que el otro se utiliza para almacenar prefetch, snoops e invalidaciones de filas y columnas. Soporta lecturas y escrituras simultáneas. Con todo ello puede ofrecer 2 bloques de instrucciones por ciclo de reloj

La caché L1 de datos es de 4 puertos y tiene también un tamaño 16 KB. Está organizada como 4-way set-associative con un tamaño de línea de 64 bytes. Soporta 2 cargas y almacenamientos (load-store) concurrentes. Cachea solamente datos enteros (no flotantes)

La caché L2 sirve tanto para datos como para instrucciones. Tiene 256 KB de tamaño, 4 puertos y soporta hasta 4 accesos concurrentes. Es 8-way set-associative con un tamaño de línea de 128 bytes, constituida por bancos de 16 bytes, no bloqueantes y out-of-order. Tiene un ancho de banda de lectura de 64 GB por segundo manejando todos los accesos de coma flotante a memoria.

La cache L3 está incluida dentro del chip y su tamaño varia en las diversas implementaciones del procesador. Es de puerto simple, no bloqueante, 12 way set-associative con un tamaño de línea de 128 bytes. Puede soportar 8 peticiones, 7 de ellas para load/store y 1 para rellenar. El caudal máximo de transferencia desde la caché L3 a L1 o L2 es de 32 GB/ciclo. Protege los datos mediante corrección de errores (ECC)

##### Itanium 2 sobre la arquitectura cc-NUMA

Dado que la arquitectura cc-NUMA del Altix presenta la propiedad de latencias variables en el acceso a memoria, el procesador Itanium 2 está diseñado para tolerar al máximo estas latencias de acceso. Para ello está dotado de ejecución fuera de orden (out of order execution), acceso a la memoria caché no bloqueante, especulación dinámica y otras características que hemos detallado anteriormente

El diseño del Altix 3000 permite substituir los procesadores Itanium 2 por procesadores INTEL de las siguientes generaciones asegurando totalmente la compatibilidad.

#### PROCESADOR INTEL® ITANIUM® 2 MADISON.

El procesador Itanium® 2 Madison es el nombre (interno de desarrollo) que recibirá la siguiente generación de procesadores de 64 bits de Intel®. Las prestaciones presentes en el procesador se pueden comprender mejor desde la descripción del procesador Itanium® 2 realizada en el anterior apartado y enunciando las mejoras en prestaciones que presenta frente a su predecesor:

- Aumento de un 50% en la frecuencia de reloj [1.5 GHz]

- Tecnología de fabricación de 0.13 (

- Duplicación de la capacidad de la caché L3

- Incremento de un 50% del ancho de banda total de acceso a memoria caché.

- Reducción en el consumo eléctrico.

- Mejora en el control de temperatura

##### Comparación de memorias caché

| Caché L3 de Itanium® 2 | Caché L3 de Itanium® 2 Madison |
| --- | --- |
| 1.5-3MB en chip | 6MB en chip |
| 12-way | 24-way |
| 12-15 ciclos de reloj de latencia | 14-17 ciclos de reloj de latencia |
| Ancho de banda 32 GB/s | Ancho de banda de 48 GB/s |

##### Bus de datos

El bus de datos ha sido mejorado para proporcionar una incremento del 100% en prestaciones comparado con el anterior procesador Itanium 2. Dispone de 128 bits de anchura y la frecuencia del reloj es de 200 MHZ 400MT/s, siendo capaz de lograr un ancho de banda de 6,4 GB/s.

##### Compatibilidad con Itanium 2

Los códigos binarios generados para el procesador Itanium 2 son compatibles con Madison y hacen uso de sus mejoras en cuanto a prestaciones (de un 50% a un 100%) sin necesidad de recompilación. Debido a la recompilación de la microarquitectura del Itanium 2 se espera una mejora de un 10% adicional, dependiendo de la aplicación.

(Estos datos corresponden a la comparación del Itanium 2 a 1.0, GHZ y con 3 MB de caché con un Madison a 1.5 GHZ y con 6 MB de caché).

### ROUTER BRICK (R-BRICK)

El router permite interconectar C-Bricks a partir de 16 procesadores.

El R-brick contiene un chip (ASIC) con el router montado en un PCB, el sistema de alimentación de potencia, un controlador L1 (system controler) y un hub USB. El Hub se emplea para enviar las señales USB del controlador L2 al controlador L1 del R-brick y a los cuatro nodos (C-bricks) que como máximo, puede tener directamente conectados cada router.

La mitad de las conexiones NUMAlink al R-brick están destinadas para conectar los C-bricks. Estas cuatro conexiones soportan las señales USB y las señales NUMAlink simultáneamente. Las otras cuatro conexiones para interconectarse a otros routers transmiten señales NUMAlink únicamente.

El R-Brick tiene las siguientes características:

- 2U de alto por 25-pulgadas de profundidad

- 3.2 GB/s  por cada puerto

- 48V DC de entrada

- ventiladores redundantes N+1 y hot-plug

Figura 2-3: R-brick

Figura 2-4: Conexión interna del router

Como se está indicando, la red de interconexión está basada en una estructura  cuyo elemento básico de conexión es conocido con el nombre de Router, por su similitud funcional con los routers de redes convencionales que deciden y ponderan las rutas, posibilitando encauzar los datos por el camino más adecuado. Sin embargo se trata de un diseño mucho más rápido y compacto implementado mediante un único chip o ASIC. Estructuralmente los routers son otro crossbar de 8 x 8. Las conexiones son de 3.2 GB/s y por tanto su ancho de banda total asciende a 25.6 GB/s. Al tratarse de un crossbar se permiten conexiones simultáneas entre pares de nodos de forma concurrente.

Los enlaces físicos entre routers son denominados NUMAlinks; pueden transmitir información a 3.2 GB/s con capacidad de conexión full-duplex.

Como se ha visto anteriormente, el C-brick es capaz de ofrecer 6.4 GB/s  de ancho de banda. Debido a que actualmente la tecnología NUMAlink maneja 3.2 GB/s se ha optado por incorporar doble router a la arquitectura del Altix 3000 (Dual Plane). Con ello se consiguen unos anchos de banda de acceso a memoria sin parangón en el mercado

#### DISPOSICIÓN DE LOS NODOS, ROUTERS Y NUMALINKS

Hasta el momento se ha descrito una arquitectura formada por nodos conectados a través de una red de interconexión cuya topología de hipercubos se implementa mediante conexiones NUMAlink y routers para enlazarlos. Ahora se tratará de como se disponen todos estos elementos para formar sistemas completos.

Tal como se ha detallado en la descripción de los nodos, se puede llegar a disponer de  hasta 4 procesadores por nodo; por tanto, para configuraciones de hasta 4 CPUs, sólo se utiliza un nodo sin precisar de ninguna red de interconexión.

^Por encima de 4 procesadores, para 8 y 12 procesadores se emplean 2 y 3 nodos respectivamente. Como la conexión es única no precisan de Router y se conectan directamente entre ellos, conformando lo que sería un hipercubo de una dimensión, es decir, un segmento o un triángulo.

Figura 2-8 :Esquema Altix 3000 hasta 12 CPUs

Para el caso de 16 procesadores se requiere la intervención de la figura del router

Fig.  2-9: Esquema Altix 3000 hasta 16 CPUs

Por encima de los 16 procesadores se debe recurrir a la red de interconexión mediante routers dispuestos en configuración hipercúbica. Para el caso de un sistema de hasta 32 procesadores tendremos la configuración que sigue

Fig.  2-10 Esquema Altix 3000 hasta 32 CPUs

Entre 32 y  64 Cpus la configuración corresponde a la de un hipercubo de 2 dimensiones como el de la siguiente figura:

Figura 2-11: Esquema Altix 3000 hasta 64 CPUs

Actualmente SGI emplea un kernel de Linux que escala hasta 64 cpus. A partir de dicho número de CPUs se debe utilizar una arquitectura complementaria: el supercluster.

#### SUPERCLUSTER

Para los usuarios que precisan de gran capacidad de computación, acceso a memoria y gestión de grandes volúmenes de datos, como en los sectores de gobierno y defensa, ciencias e investigación, industria, energía y media, los superclusters SGI Altix 3000 ofrecen espectaculares incrementos en escalabilidad y prestaciones sobre los clusters tradicionales de Linux y sobre los servidores basados en el sistema operativo UNIX.  Cada nodo tiene una sola imagen del sistema operativo Linux con hasta 64 procesadores Itanium 2 y 512 GB de memoria.  Utilizando múltiples nodos junto con la interconexión propietaria de SGI NUMAlink, la transmisión de datos es hasta 200 veces más rápida que con los métodos convencionales de “clustering”, lo que permite que SGI Altix 3000 escale hasta cientos – y en el futuro hasta miles – de procesadores.

Los superclusters SGI Altix 3000 funcionan como supercomputadores porque son los primeros clusters de Linux del mundo que proporcionan memoria global compartida a través de nodos y sistemas operativos. Normalmente los supercomputadores requieren cantidades masivas de memoria para afrontar complicados modelos como pronóstico climatológico o simulación de túneles de viento para el diseño de aeronaves, que no pueden ser resueltos fácilmente en sistemas más pequeños.  La comunión  de memoria global compartida y sistema operativo Linux abre nuevas posibilidades de trabajar a los usuarios técnicos y creativos sobre una plataforma estándar, fabricada como un cluster pero que funciona como un supercomputador, consiguiendo que las prestaciones de la memoria de un cluster igualen las de la memoria principal de un equipo SSI, Además se opera con un conjunto estándar de interfaces de programación como puede ser MPI

Figura 2-6: Cluster tradicionales

Figura 2-7: Supercluster SGI Altix 3000

La memoria compartida se traduce en que todos los nodos operan en un único gran espacio de memoria, en lugar de tener cada uno su propio espacio de memoria de reducido tamaño. Con ello todos los nodos pueden acceder a un gran espacio de memoria eficientemente, de forma que no es necesario el paso de datos entre nodos ni establecer complejas comunicaciones. Así grandes conjuntos de datos caben completamente en memoria, por lo que son necesarios menos accesos a disco La memoria compartida es eficiente, rentable y fácil de implementar, requiriendo menos memoria por nodo, ya que los grandes problemas pueden resolverse en la memoria compartida

Para el sistema de 128 CPUs hay que formar un hipercubo de 3 dimensiones:

Fig.  2-2  Esquema de Altix 3000 hasta 128 CPUs

Las 256 CPUs se consiguen completando un hipercubo plano de 4 dimensiones. El hipercubo plano de cuatro dimensiones se puede entender como dos cubos de tres dimensiones entre los que se interconectan los vértices de forma simétrica.

Y las 512 CPUs se configuran con un hipercubo de 5 dimensiones:

Fig.  2-3  Esquema de un Altix 3000 de 512 CPUs

Fig.  2-4  Racks necesarios en un Altix 3000 de 512 CPUs

Obsérvese que para formar un hipercubo de cinco dimensiones se utiliza la figura del metarouter, que no deja de ser un “router de routers”. En un futuro se podrán interconectar de esta esta forma miles de procesadores.

### INPUT/OUTPUT BRICK  (IX-BRICK)

El IX-Brick atiende a las necesidades básicas de Entrada/Salida del Altix 3000, y además proporciona la infraestructura necesaria para arrancar un sistema multirack. Utiliza el protocolo PCI o el PCI-X. El protocolo PCI-X posibilita conectar dispositivos de E/S para operar a una velocidad de reloj de hasta 133 MHz, o 1 GB/s. Este protocolo permite también operar a los dispositivos de E/S más eficientemente proporcionando un ancho de banda sostenido muy alto.

El IX-Brick tiene las siguientes características técnicas:

- 2 Discos Ultra 160 SCSI de 36 GB, en configuración mirroring si se desea, para alojar el sistema operativo

- Hasta 12 tarjetas PCI-X montadas en carriles en 6 buses PCI-X que soportan 32 bit y 64 bit en modo PCI y PCI-X

- E/S básica en la placa madre (IO9). Ocupa de 1 a 3 slots PCI-X con:

- 10/100/1Gbit Ethernet

- 1 puerto externo Ultra 160 SCSI

- 2 puertos serie y 2 opcionales

- Interrupciones en tiempo real

- IDE removible media controller

- 1 ATA DVD-ROM (16X DVD / 48X CD)

- Un controlador L1 (system controller)

- 3 ventiladores redundantes y hot-swap

- Tamaño de 4 U

Figura 2-8: IX-Brick

3 PIC (PCI Interface Chip) ASICs son el componente clave del IX-brick. Estos ASICs soportan 2 puertos 1200 o 800-MB/s Crosstown2 XIO autosensible y 6 buses PCI-X. Cada bus tiene 2 slots en los cuales se pueden instalar tarjetas PCI. (Slot 1 del bus 1 contiene la tarjeta IO9)

Figura 2-9: Conexiones del IX-Brick

Al disponer de 2 slots XIO se consigue aumentar al doble el ancho de banda del sistema de E/S. Como las conexiones son full duplex de 2.4 GB/s el ancho de banda agregado que se consigue es de 4.8 GB/s.

Otro de los aspectos fundamentales es el hecho de poner conectar el IX-Brick a 2 C-Bricks diferentes de tal forma que si uno de los C-Bricks falla, el sistema puede seguir arrancando a través del otro C-Brick.

Una característica muy importante además de la propia arquitectura del IX-brick es la tarjeta PCI IO9. Esta tarjeta contiene la lógica que controla el DVD-ROM y el SCSI interno además de contener las siguientes conexiones:

- Puerto externo SCSI VHDCI.

- Puerto interno SCSI para conectar los 2 discos SCSI.

- Gigabit Ethernet RJ45.

- 2 interrupciones Tiempo Real

- 2 puertos serie RS-232 DB-9

- Adicionalmente es posible añadir 2 puertos serie RS-232 DB-9.

Figura 2-10: Tarjeta PCI IO9

Esta independencia de la tecnología de conexión de periféricos se traduce en la protección de la inversión durante un periodo prolongado de tiempo.

De esta forma los dispositivos de entrada/salida son compartidos por todos los procesos independientemente de su ubicación física en cualquiera de los nodos del sistema. Además, el hecho de que estén conectados de forma repartida permite el acceso en paralelo a los dispositivos y así disponer del ancho de banda acumulado de todos ellos.

Se puede ver cómo las conexiones XIO convierten la señal a bus PCI, pudiendo entonces conectarse a él tarjetas de entrada/salida.

Con todo ello se consigue que distintas CPUs de estos nodos o de otros nodos remotos que accedan a través de la red de interconexión, puedan estar trabajando de forma simultánea con los periféricos de entrada/salida conectados en cualquiera de los canales XIO o a los de los PCI, mientras se producen otros accesos a memoria locales o remotos

Figura 2-11: Pista posterior del IX-Brick

Para optimizar la eficiencia de las tarjetas PCI, hay que considerar los siguientes aspectos de configuración antes de instalar las tarjetas:

- Se pueden insertar 1 o 2 tarjetas PCI cards en cada bus, o 1 o 2 tarjetas PCI-X en cada bus.

- Se debe evitar mezclar tarjetas que operen a diferentes frecuencias o en diferentes modos. Si se tienen 2 tarjetas de diferentes velocidades sobre el mismo bus, dicho bus operará a la velocidad más baja. Si una tarjeta PCI y una PCI-X están sobre el mismo bus, entonces ambas funcionarán en modo PCI. Como ejemplo tenemos los siguientes:

- Cuando 1 tarjeta PCI-X 133 MHz reside sobre un bus, la tarjeta opera a 133 MHz en modo PCI-X.

- Cuando 2 tarjetas PCI-X 133 MHz residen sobre un mismo bus, las tarjetas operan a 100 MHz en modo PCI-X.

- Cuando 2 tarjetas PCI-X 66 MHz residen sobre un mismo bus, las tarjetas operan a 66 MHz en modo PCI-X.

- Cuando 2 tarjetas PCI 66 MHz residen sobre un mismo bus, las tarjetas operan a 66 MHz en modo PCI.

- Cuando 1 tarjeta PCI 66 MHz y una PCI-X 66 MHz residen sobre un mismo bus, las tarjetas operan a 66 MHz en modo PCI.

- Cuando 2 tarjetas PCI 33 MHz residen sobre un mismo bus, las tarjetas operan a 33 MHz en modo PCI.

- Cuando 1 tarjeta PCI 66 MHz y una PCI 33 MHz residen sobre un mismo bus, las tarjetas operan a 33 MHz en modo PCI.

### PCI-X BRICK  (PX-BRICK)

El PX-Brick es un sistema de expansión PCI-X que permite albergar hasta 12 ranuras PCI o PCI-X, implementadas como 6 buses PCI-X de alta velocidad (133 MHz) con dos slots cada uno.

Tiene 2 puertos Xtown2 (XIO) a 1.2 GB/s en cada dirección con lo que se pueden tener hasta 4.8 GB/s de ancho de banda.

Los 12 slots PCI-X soportan:

- 1 tarjeta PCI-X a 133-MHz en un slot del bus y el otro vacío..

- 2 tarjetas PCI-X a 100-MHz o 2 PCI-X a 66-MHz sobre un bus.

- 2 tarjetas PCI a 66-MHz o 2 PCI a 33-MHz sobre un único bus.

El PX-Brick tiene las siguientes características técnicas:

- Basado en el nuevo PIC ASIC (Reemplaza el Xbridge) que suministra la capacidad PCI-X

- 12 slots PCI slots configurables

- 2 slots por bus

- 6 buses; cada bus de 133Mhz para un PCI simple, 100 Mhz con 2 slots ocupados

- Soporta PCI y PCI-X pero no mezclados sobre el mismo bus

- 1 controlador  L1 (system controller) con ventiladores redundantes hot-swap

- 2 puertos al host para dual attachment

- Tamaño de 4 U

Figura 2-12: PX-brick

Figura 2-13: Diagrama de Bloques del PX-brick

### DISK BRICK2 (D-BRICK2)

El D-brick2 es el módulo de mayor rendimiento para soluciones escalables no-RAID para cualquier servidor SGI.

Cada bandeja contiene de 2 a 16 discos y los componentes para realizar las operaciones de E/S, encendido y refrigeración.

El DBRICK puede instalarse en racks estándar de 19”, en los racks del Altix 3000, o bien en un rack específico. El módulo es exactamente el mismo que el producto TP-9100, pero sin los plásticos de soporte.

Los discos se configuran como JBOD. Cada módulo dispone de dos entradas eléctricas redundantes y los discos se pueden conectar en doble canal (dual loop). También dispone de ventiladores redundantes N+1 y hot-swap.

Actualmente los discos disponibles son de 18, 36, 73 y 146 GB

Figura 2-14: D-BRICK2

El D-Brick2 tiene las siguientes características técnicas:

- 16 ranuras para discos con redundancia de fuentes de alimentación y ventiladores.

- Tecnología Fibre Channel de 2 Gbit

- Alta densidad: 16 discos en 3 U

- Capacidad de 18, 36, 73 y 146 GB

- Escalabilidad:

- Configuración RAID desde 4 a 64 discos, ofreciendo hasta 4.6 TB de capacidad (en montaje TP9100)

- Configuracion JBOD desde 4 a 96 discos, ofreciendo 7 TB de capacidad.

- Flexibilidad: las configuraciones JBOD pueden ser reconfiguradas para suministrar 2 veces los accesos al host(4) y 2 veces el ancho de banda (800 MB/s) para vídeo bajo demanda y para aplicaciones de cálculo intensivo.

- Protección de la inversión: soportado en un entorno SAN de 2Gb, suministrando a los usuarios las características y beneficios de la última tecnología mientras perdura la transición desde infraestructura de 1 Gb a 2 Gb

- Alto Rendimiento: 400MB-por-segundo de ancho de banda para RAID reduce el número de controladores y espacio para aplicaciones HDTV.

- Alta Disponibilidad: tanto los ventiladores como las fuentes de alimentación son redundantes y hot-swap, lo que asegura el acceso ininterrumpido a los datos

- Tamaño 3U

Figura 2-15: Rack de discos

#### PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS DISCOS

Cada disco duro está montado sobre una cubierta de aluminio. Esta montura protege al disco de frecuencias de radio, electromagnéticas y daños físicos.

Figura 2-16: D-BRICK2: Módulo Drive Carrier Modules y módulo “Dummy”

### TP900

El módulo de almacenamiento SGI TP900 está basado en Ultra 160 SCSI. Es montable en rack, tiene un tamaño de 2U por módulo y permite alojar hasta 8 discos JBOD (“just a bunch of disks”).

El backplane del TP900 conecta hasta 8 discos en un bus SCSI. Como una opción, el sistema de almacenamiento puede ser configurado sobre 2 buses SCSI (2 canales de 4 discos) permitiendo doble ancho de banda de acceso a los discos y mirroring.

El módulo TP900 tiene las siguientes características:

- 8 discos SCSI de 3.5 pulgadas.

- Discos de 18 y 73 GB.

- Conexión Ultra 160 SCSI.

- Opción de 1 o 2 canales.

- Fuentes de alimentación y ventiladores redundantes.

- Cobertura de protección sobre cada disco para prevenir accidentes.

- El mejor precio/rendimiento

- Tamaño de 2 U

Figura 2-17: TP900. Vista frontal

Figura 2-18: TP900. Vista posterior

### POWER BAY

La “Power Bay” es un dispositivo de 3U que aloja hasta un máximo de 6 fuentes de alimentación hot-swap distribuidas(DPSs).

La “power bay” monitoriza, controla y suministra fuente continua a las fuentes de alimientación de los BRICK.

Aunque la “power bay” puede llevar hasta 6 fuentes, en este sistema contiene de 3 a  5, dependiendo si son racks de computación o de E/S

Cada entrada de la fuente es monofásica AC con un voltaje de 950 Wat 48 VDC y 42 Wat 12 VDC. Las salidas de las fuentes son medidas conjuntamente. Por ejemplo, cuando la power bay contiene 3 fuentes, estas son unidas para suministrar aproximadamente 2,760 W de potencia 48 VDC y 135 W de 12 potencia VDC

Figura 2-19: Power Bay

Figura 2-20: DPS

### MODELOS ALTIX 3300 Y 3700: RACKS Y SISTEMA DE CONTROL

Los módulos se alojan en racks estándar de 19 pulgadas de ancho y 40 U de altura para la versión Altix 3700 y de 17 U para el modelo Altix 3300.

En la siguiente figura podemos ver dichos racks:

Figura 2-21: Racks de Altix 3000

Un servidor Altix 3700 puede crecer hasta albergar 512 procesadores Intel Itanium 2 con un mínimo de 1 IX-brick por cada 64 procesadores, y un mínimo de 4 routers de 8-puertos por cada 32 procesadores. El sistema  mínimo se ubica en 1 tall rack de 40U con al menos una fuente de alimentación y una PDU monofásica. (La PDU monofásica tiene 2 aberturas con 3 cables que se extienden desde cada abertura hasta la fuente de alimentación). Las PDUs trífásicas tienen 2 aberturas con 6 cables que se extienden desde cada abertura hasta 2 fuentes de alimentación.

Cada tall rack contiene C-bricks con un controlador L2. Este controlador L2 es un display que se puede utilizar para operar y está incorporado en el primer rack del sistema (001)

Se pueden añadir al sistema todos los módulos que se han descrito anteriormente

Figura 2-22: Ejemplo de configuración de Altix 3700

Un servidor Altix 3300 contiene hasta 12 procesadores Intel Itanium 2, con un  IX-brick y ningún router. El sistema emplea el armario de 17U mencionado antes con una fuente de alimentación y una PDU monofásica..

Este armario puede también incorporar opcionalmente el mismo controlador L2 descrito para el Altix 3700. Este controlador L2 es un display que se puede utilizar para operar

Figura 2-23: Ejemplo de configuración de Altix 3300

#### SISTEMA DE CONTROL

Los diferentes controladores del Altix 3000 tienen múltiples funciones.

Todos los controladores operan a través de una red de comunicaciones. Esta red tiene múltiples niveles y emplea distintas interfaces de comunicaciones en los distintos niveles para optimizar el coste y las prestaciones y minimizar la complejidad del software.

Los controladores de sistema proporcionan los siguientes servicios:

- Gestionar el control de potencia y la secuenciación.

- Control ambiental y monitorización.

- Iniciar los resets de sistema.

- Almacenar la información de identificación y configuración del sistema.

- Diagnósticos y consola.

El sistema de control del Altix 3000 tiene tres niveles o jerarquías:

- L1 system controller - controlador al nivel de brick.

- L2 system controller - controlador al nivel de armario

- SGI Console - servidor Linux.

- Figura 2-24: Sistema de control del Altix 3000

El L1 es el controlador al nivel de brick. Es el responsable del control de potencia eléctrica y secuenciación, del control de ambiente y proporciona  información de la configuración del brick. También proporciona consola de diagnósticos e interfaz al usuario. Establece una comunicación directa de bajo nivel y control de todas las funciones del brick. En muchos sistemas actúa como esclavo de un controlador de nivel L2 que lo gobierna. Sin embargo, en los sistemas Altix 3300, que están limitados a un máximo de 3 C-bricks y 2 I/O-bricks, el controlador L1 actúa como maestro del sistema completo si no existe un controlador L2.

Figura 2-25: Sistema de control L1 del Altix 3000

El controlador L2 gestiona al nivel de armario entero. Actúa como central de comunicaciones y controla todos los bricks del armario (y los armarios de E/S asociados en sistemas Altix 3700). Hay un controlador L2 en cada armario que contenga C-bricks, a excepción de los sistemas Altix 3300 en los que el controlador L2 es opcional.

Cada controlador L2 está equipado con una pantalla tipo “touch-screen”. También tiene puertos ethernet y de módem que pueden ser usados para gobernar el sistema. Se requiere un controlador L2 si se desea la funcionalidad de mantenimiento remoto en el modelo Altix 3300,

Figura 2-29: Ubicación de los controladores en un armario de 40U

Figura 2-30: Sistema de control L2 del Altix 3000

El SGI Console es un servidor bajo Linux. Hay como máximo uno por sistema y es obligatorio en ciertas configuraciones de alta complejidad.

SGIconsole es una combinación de hardware y software que permite manejar múltiples servidores SGI corriendo el sistema operativo IRIX o Linux, bien sean particionados, en cluster o en SSI.

SGIconsole consiste de un servidor SGI 1100, en formato enrracable, un multiplexor o Ethernet hub, y un conjunto de software incluyendo Console Manager y Performance Co-Pilot (PCP), el cual suministra la herramienta de manejo de acceso remoto para facilitar la administración de todo el sistema.

SGIConsole incluye el siguiente software:

- Console Manager for SGIConsole

- Performance Co-Pilot (PCP)

- System Controller Software

Console Manager es una interfaz de usuario gráfico para el manejo y monitorización de SGIConsole usado para controlar múltiples nodos.

Console Manager realiza las siguientes funciones:

- Ventana de Consola

- Power down, power up, y system reset

- Get, steal y spy console

- Continua la conexión al sistema sin la ventana activa

- Numerosas conexiones a cualquier sistema

- Acceso remoto

- Consola segura

Figura 2-26: SGIConsole

#### MONITORIZACIÓN DE SISTEMA

El Altix 3000 tiene avanzados sistemas de monitorización y comunicación del estado ambiental del sistema. Una parte del sistema de monitorización, el controlador L1, incluye muchas de las funcionalidades de monitorización. Las más importantes son:

- Lanzar las señales de reset al conectar.

- Botón de reset en el panel frontal

- Botón de NMI (Non-Maskable Interrupt) en el panel de control frontal.

- Monitorizar la temperatura del aire ambiente y en función de ello ajustar la velocidad de los ventiladores

- Mostrar en la pantalla LCD las alarmas de temperatura anómala.

- Contiene la NVRAM (Non Volatile RAM) de la información de la configuración

- Monitoriza la rotación de los ventiladores y automáticamente los ajusta a la máxima velocidad si uno de ellos falla. También manda una señal de parada forzosa cuando un ventilador crítico falla o cuando fallan dos o más ventiladores no críticos.

- Muestra en la pantalla LCD ventiladores a máxima velocidad y posibles fallos de ventiladores.

- Muestra en la pantalla LCD las condiciones de operación de las fuentes de alimentación. La señal “AC OK” indica que el voltaje AC de entrada al sistema es correcto y “DC OK” indica que todas las fuentes de DC y señales DC remotas están presentes y sin error.

- Proporciona comunicaciones serie de alta velocidad y señal de control entre bricks y  el controlador L2, permitiendo el control remoto y monitorización de todas las funciones.

- Indicadores de fallo (LEDs) para cada brick para poder identificar físicamente bricks defectuosos. Todos los LEDs pueden accederse desde la red de control del sistema.

- Facilita el número de serie del sistema y la información de configuración si se desea.

### PARTICIÓN DEL SISTEMA

Dada la especial arquitectura del Altix 3000, y tratándose de un sistema altamente distribuido, es posible crear particiones del sistema de varias formas:

Físicamente: Lo único necesario es disponer de varios discos de sistema para poder arrancar cada una de las particiones. En este tipo de partición podemos emplear los NUMAlinks (que ahora comunican “máquinas distintas”) para comunicaciones de red a través de ellos. Como se trata de enlaces de muy alta velocidad (3.2 GB/s) y muy baja latencia, las prestaciones son mucho mejores que las que pueden obtenerse en un cluster convencional a través de interconexiones a medida como se ha visto anteriormente. Además tenemos la ventaja de poder tener la memoria globalmente distribuida, cualidad única en el mercado.

Lógicamente: las particiones físicas tienen varios inconvenientes que es necesario puntualizar:

- Por una parte, al generar N particiones se están generando N "rincones" que quedan desaprovechados si el reparto no ha sido preciso o si la carga de cada una de ellas no es constante y equilibrada. Mediante un gestor de colas de batch como puede ser LSF o PBSPro se minimiza en gran medida este impacto.

- Los periféricos asociados a las particiones no son compartidos. Discos y cintas pueden tener que reubicarse si usuarios de otras particiones necesitan acceder a ellos.

- Las particiones son fijas en el tiempo y precisan intervención manual del administrador para modificarse. Así por ejemplo, si una partición queda libre durante el fin de semana y otra tiene una carga de trabajo importante, el sistema no es capaz de redistribuir recursos para optimizar el resultado final. Igualmente a través de un gestor de colas de batch como puede ser LSF o PBSPro se resuelve este problema.

Las particiones lógicas de Linux implementadas con cpuset permiten asignar recursos de CPUs y memoria de forma dinámica, garantizando unos mínimos a grupos de procesos durante espacios de tiempo determinados o permanentemente. Y, por supuesto, asignar a estos grupos  colas de batch. Por este motivo las particiones lógicas pueden resultar muy interesantes, especialmente en entornos de computación intensiva permitiendo un uso muy eficiente del sistema.

# ANEXO TÉCNICO C: SOFTWARE PARA LA FAMILIA SGI ALTIX 3000

## SISTEMA OPERATIVO LINUX

El servidor SGI Altix 3000 funciona bajo el sistema operativo Linux de 64 bits Red Hat 7.2, con el kernel de Linux 2.4.19.

Para mejorar las prestaciones, SGI incluye un entorno de desarrollo optimizado para la arquitectura Altix 3000 denominado SGI ProPack que permite obtener el máximo rendimiento del sistema.

### HISTORIA

Linux es un sistema operativo que fue desarrollado en un principio para la arquitectura de procesadores 386 de Intel. Actualmente se puede considerar como el sistema operativo que más plataformas soporta incluyendo procesadores de diversos proveedores y arquitecturas como Itanium 2, Pentium, Alpha, PowerPC, Power 4, UltraSparc, MIPS, StrongArm y otros. Sin embargo, la versión más utilizada es y seguirá siendo sobre la arquitectura Intel.

El concepto de open source ha sido desarrollado desde hace ya muchos años. Su comienzo data de las universidades que necesitaban poder compartir información así como estudiantes y desarrolladores que adaptaban programas a sus necesidades. En 1984  Richard Stallman, un investigador de MIT AI Lab, arrancó un proyecto denominado GNU para tratar de expandir este movimiento. Stallman pensó que haciendo los códigos disponibles para cualquier persona en entornos científicos llevaría a esta comunidad a una mejor comunicación y desarrollo.

Este concepto fue recogido por Linus Torvalds. Cuando empezó a desarrollar Linux era un estudiante universitario que hizo una primera versión del sistema operativo para de esta forma poder conocer mejor su nuevo ordenador 386. Linus hizo público el código fuente de Linux en Septiembre de 1991 y poco a poco fue ganando voluntarios a su proyecto que fueron añadiendo mejoras y complementando el kernel y las aplicaciones hasta alcanzar la envergadura que conocemos hoy.

Podríamos definir Linux como un sistema operativo basado en la filosofía de Unix, y que por lo tanto es multiusuario y multitarea y que cumple todas las especificaciones estándar requeridas.

En sí, Linux es sólo el núcleo del sistema operativo, pero necesita de aplicaciones y programas para hacer algo. Muchos han sido portados a Linux, otros han sido creados específicamente para Linux.

Como esto es una ardua tarea no tardaron en surgir compañías dedicadas a reunir todos esos programas facilitando la tarea de crear un sistema Linux funcional. En la actualidad existe un buen número de estas compañías.

SGI decidió que el sistema operativo con el cual iba a lanzar Altix 3000 fuera Red Hat 7.2 (http://www.redhat.com).

Red Hat es la distribución más popular del mercado hoy en día, siendo emulada por muchas otras. Es muy sencilla de instalar e incluye una excelente auto-detección de dispositivos, un instalador gráfico y un excelente conjunto de aplicaciones comerciales en su distribución oficial.

Linux es un sistema operativo especialmente diseñado para usuarios técnicos y creativos. Linux es actualmente el sistema operativo de mayor crecimiento en el mercado y a diferencia de los sistemas operativos propietarios, Linux puede ser instalado y actualizado libremente. Esto le convierte en un sistema operativo muy atractivo para aquellas empresas y usuarios que quieran amortizar sus inversiones en software Pero el coste no es el principal factor. Muchas compañías, grandes y pequeñas, prefieren Linux simplemente por su seguridad y estabilidad: Linux puede correr durante meses e incluso años, sin tener que rearrancar el sistema. Como el código es open source, en caso de existir algún bug puede ser fácilmente solucionado. SGI proporciona soporte total de LINUX solucionando problemas y asesorando a los usuarios quienes no tienen que tratar de buscar la solución por diferentes fuentes. SGI centraliza todas esas fuentes al estar plenamente en contacto con la comunidad,.

El valor de open source permite a los usuarios y a grupos de usuarios a compartir y colaborar en cualquier problema. Los programas Linux pueden ser instalados sobre prácticamente cualquier máquina lo que aporta a los usuarios una gran flexibilidad.

### LINUX Y SGI

Junto con la comunidad open-source, SGI está comprometida a tomar el liderazgo en el desarrollo y mejora del rendimiento y fiabilidad del sistema operativo Linux. Con su foco sobre entorno de producción de alto rendimiento, SGI ha contribuido a la escalabilidad de Linux, su scheduling, el uso de la memoria,  la E/S y otros esfuerzos críticos para optimizar el sistema operativo Linux, que se está convirtiendo  actualmente en uno de los sistemas operativos más robustos del mercado.

SGI lleva colaborando con open source desde hace muchos años y ha aportado a la comunidad muchas de las mejores soluciones que han salido para Linux y que le han convertido en uno de los sistemas operativos más robustos y seguros del mercado. Para más información http://oss.sgi.com/

Con la familia de servidores y supercluster SGI Altix 3000, se incluye el primer sistema operativo Linux del mundo que soporta memoria global compartida a través de nodos de hasta 64 procesadores en una sola imagen de sistema operativo por nodo y un avanzado entorno de desarrollo especialmente optimizado para aplicaciones técnicas

SGI ha combinado la velocidad de su arquitectura de memoria compartida NUMAflex con el poderoso procesador Intel® Itanium® 2 para crear un entorno de Linux open-source que bate récords de rendimiento.

Figura 3-1: http://oss.sgi.com/projects/numa/

La plataforma Altix 3000 ha sido diseñada para ayudar a los usuarios más exigentes a resolver los problemas más complejos mediante una arquitectura de 64-bit que es escalable totalmente en todas las direcciones hasta incluso cientos de procesadores.

Nuestras soluciones Linux permiten ayudar a nuestros usuarios en todas sus tareas diarias:

- Migración

- Implementación y configuración

- Optimización de los recursos del sistema

- Infraestructura

- Interoperatibilidad

- Almacenamiento y backup

- Clustering

- Administración On-site

Con más de 20 años de experiencia en entornos de alta computación, SGI tiene la ventaja de la experiencia en sistema complejos. Nuestras soluciones Linux están diseñadas para proporcionar la mayor fiabilidad y rendimiento y adaptarse a las necesidades y los requisitos que los usuarios demandan

### ENTORNO DE DESARROLLO AVANZADO: SGI PROPACK

El entorno de desarrollo y colaboración con la comunidad de Linux ha permitido suministrar un nuevo y diferente modelo de trabajo a los fabricantes de computadores, ofreciendo un sistema operativo perfecto para servidores escalables. Usar Linux como sistema operativo para grandes computadores tiene el beneficio de suministrar la mejor protección software y la mejor integración entre  el sistema operativo y las aplicaciones HPC independientemente del fabricante.

SGI ProPack para Linux incluye cualidades y mejoras de rendimiento ideales para posibilitar a usuarios técnicos y creativo resolver sus problemas de cómputo con datos enormes usando el sistema operativo Linux con procesadores Itanium 2 Este software añade y mejora las características base de la distribución Linux basada en Red Hat, versión 7.2.

SGI ProPack para Linux está diseñada para ser ejecutado sobre cualquier servidor SGI Altix 3000.

El Entorno de Desarrollo SGI contiene los siguientes CD:

- SGI Linux Environment 7.2 Installation CD set (2 CDs)

- SGI Linux Environment 7.2 Updates CD

- SGI Linux Environment 7.2 Source Code CD set (3 CDs)

- SGI ProPack v2.1.1 for Linux Boot CD

- SGI ProPack v2.1.1 for Linux Open/Free Source Software CD

- SGI ProPack v2.1.1 for Linux Proprietary Software CD

SGI Linux Environment incluye la distribución Red Hat 7.2.

SGI Propack incluye las siguientes aplicaciones:

- Herramientas de medida de rendimiento de aplicaciones:

- Vtune: Desarrollada y soportada por Intel.

- Pfmon

- Array Services: Conjunto de herramientas con soporte kernel que simplifica el manejo de sistema y de aplicaciones paralelas para clusters de sistemas SGI.

- CpuMemSets: Optimización de la ubicación de procesos en memoria y en procesadores.

- Cpuset: Selección de un conjunto de procesadores exclusivos para ejecutar más eficientemente las aplicaciones.

- CSA: Accounting de jobs por utilización de recursos.

- FLEXlm: Gestor de licencias flotantes.

- Driver IOC4 : Driver para el IDE CD-ROM, NVRAM y reloj Real-Time.

- KDB: Debugger para el kernel de Linux

- Particionamiento del Kernel: soporte para particionar el sistema, incluyendo la comunicación entre particiones.

- Mejoras de rendimiento del Kernel: Incluye la mayoría de las mejoras portadas e incluidas en el kernel 2.5  tales como Big Kernel Lock (BKL), Frlocks (Fast-Reader Locks)

- Controlador del firmaware L1 y L2..

- LKCD: Herramienta de análisis de crash de sistema.

- MPT: Librerías de pasos de mensajes especialmente optimizadas para la arquitectura de SGI que incluyen MPI y SHMEM.

NUMA tools: Conjunto de herramientas NUMA que permiten aumentar el rendimiento en la ejecución de aplicaciones. Soporte de arquitectura NUMA. Altix implementa arquitectura de Non Uniform Memory Access time (NUMA) incorporando varias nuevas utilidades en el sistema operativo y en los compiladores. Incorpora extensiones en la directiva “c$doacross'' para afinidad simple, afinidad de datos y de threads, así como directivas de distribución de datos permitiendo el control a nivel de usuario de la distribución de páginas y coordinando la planificación de "loops''. También permite la reorganización de la estructura de datos mejorando la localidad y reduciendo las falsas comparticiones.

- Performance Co-Pilot: Herramienta gráfica para monitorización del sistema.

- PROM: Permite a las CPU arrancar y realizar tareas de administración e instalación de software.

- Runon: Permite ejecutar un job en particular en un procesador en concreto o en un conjunto de procesadores.

- SGI Linux Environment 7.2 updates. Conjunto de RPMs actualizadas para el SGI Linux Environment 7.2 base con SGI Propack

- XFS: Sistema de ficheros de alto rendimiento.

- Infraestructura XSCSI: Soporte para aumentar espectacularmente las prestaciones SCSI de Linux

- XVM: Manejador de volúmenes y otras funcionalidades como striping y mirroring.

Documentación adicional sobre está información está disponible en la página web http://techpubs.sgi.com.

### PARTICIONES

Con el sistema SGI Altix 3000, SGI suministra la posibilidad de dividir el sistema en particiones más pequeñas, también conocidas como cluster, donde cada una de ellas puede ejecutar su propia copia de sistema operativo.

Mediante particiones es posible escalar más allá de 64 procesadores. El límite actual está en 8 particiones (512 procesadores).

SGI soporta global shared memory. Esto significa que una aplicación corriendo sobre una partición puede crear un segmento de memoria global compartida en otra partición, la cual puede ser compartida por aplicaciones ejecutándose en otra partición

Como la conexión se realiza a través de la tecnología de interconexión de baja latencia NUMAlink, el rendimiento obtenido para aplicaciones que requieren MPI u otras técnicas de paso de mensajes es el mejor en el mercado.

Figura 3-2:Supercluster de 512 procesadores con 8 particiones de 64 CPUs

## PRODUCTOS DE SOFTWARE ASOCIADOS

### COMPILADORES

El sistema de compiladores de Intel 7.0 ha sido diseñado para sacar el máximo partido posible de las prestaciones teóricas máximas del hardware (tanto del procesador como del resto de la arquitectura) de los servidores Altix 3000.

Los compiladores de Intel 7.0 soportan C, C++ y  Fortran 77, 90 y 95.

Permiten ejecutar los códigos a un nivel de prestaciones cerca del pico teórico tanto para el procesador de Intel® Itanium 2 de 64-bit como para 32-bit. Como principales características se podrían reseñar las siguientes:

- Incluyen soporte para Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2) para el procesador Pentium® 4 así como software de pipelining en el procesador Intel® Itanium® e Itanium 2.

- Optimizaciones Inter-procedurales (IPO) y optimización profile-guided (PGO) que suministran el mayor rendimiento a los códigos.

- Loop unrolling y mejoras del prefetching

- Soportan desarrollo de código multi-thread, auto-paralelizadores y OpenMP 2.0. Ambas opciones soportan Hyper-Threading lo cual permite compartir los recursos entre diferentes operaciones lógicas. Esto permite aumentar el rendimiento de las aplicaciones cuando se ejcutan en multithread o en multitarea.

- Optimizaciones para coma flotante

- Optimización a escala global del programa.

El compilador de C y C++ cumple las siguientes características

- Cumple Standard Ansi C y C++.

- Compatible binario con GNU gcc.

- Soporta la mayoría de las extensiones de lenguaje GNU C y C++.

- Compatibilidad con C99 (subconjunto).

- Se pueden mezclar binarios de código C con gcc 3.x y Intel 7.0.

- Ficheros objetos C pueden ser linkados con el compilador de Intel o con gcc.

Fortran 77, 90 y 95

- Se puede mezclar C / C++ y Fortran. Si es sólo C y Fortran, es posible linkar también con gcc

Los compiladores realizan toda una serie de transformaciones para optimizar el código a varios niveles. En cada nivel el tipo de optimizaciones a realizar es distinto y se aplica a diferentes partes de la arquitectura.

Todas estas técnicas hacen que el código generado esté altamente optimizado. En general, los benchmarks publicados muestran unas prestaciones muy próximas al pico del procesador. Comparativamente, utilizando el código generado por los compiladores de GNU como unidad de prestaciones en cualquier plataforma, los compiladores de Intel dan con diferencia los porcentajes más elevados, siendo el código generado, en muchas ocasiones, varias veces más rápido que el de GNU.

El sistema está integrado y permite por tanto integrar el paralelizador con el optimizador escalar, y así evitar aspectos negativos como por ejemplo optimizaciones escalares que luego impiden la paralelización, o transformaciones de código que mejoran un aspecto y empeoran otros.

Así pues, el autoparalelizador de código es capaz de generar versiones paralelas del código también optimizado escalarmente.

Documentación adicional sobre está información está disponible en la página web http://techpubs.sgi.com.

### LIBRERIAS, TOOLKITS, Y APIS

SGI ayuda al proceso de desarrollo de software a través del soporte y creación de muchas librerías, toolkits y Application Program Interfaces (APIs). A continuación se describen algunas de las mismas

#### MESSAGE-PASSING TOOLKIT Y OpenMP

El paso de mensajes se ha convertido en uno de los mecanismos más populares para lograr escalabilidad y computación de altas prestaciones. Las aplicaciones utilizando paso de mensajes han demostrado una escalabilidad de miles de procesadores. Estas liberías permiten a los desarrolladores de aplicaciones utilizar una interfaz estándar y portable al tiempo que consiguen el mejor rendimiento en comunicación sobre los sistemas SGI.

Message Passing Toolkit (MPT) es la implementación optimizada de una excelente colección de librerías de paralelización y pasos de mensajes en un único producto. Incluye

- Message Passing Interface (MPI)

- SHMEM

MPI fue desarrollado para servir como un estándar común SGI ha sido un miembro clave del Forum de MPI.  La implementación de MPI de SGI cumple todas las especificaciones de MPI. Como características más importantes se pueden indicar las siguientes:

- Paso de argumentos NULL a MPI_Init.

- MPI I/O. MPT contiene la implementación ROMIO de MPI I/O, es la cual se define una potente API para realizar E/S en una aplicación de paso de mensajes.

- MPI_Win_create, MPI_Put, MPI_Get, MPI_Win_fence,  y MPI_Win_free rutinas son suministradas para jobs MPI single-host.

- C++ bindings.

- Soporte Fortran 90 para USE MPI statement.  Usando USE MPI statement en vez de INCLUDE mpif.h suministra a los programadores de Fortran 90 con definiciones de parámetros un interfaz de llamadas a subrutinas MPI en tiempo de compilación.

- MPI bindings para multi-threading interno a procesos MPI.

Las directivas OpenMP son parte intrínseca del compilador de Intel 7.0 cumpliendo todas las directivas OpenMP 2.0

Documentación adicional sobre está información está disponible en la página web http://techpubs.sgi.com.

#### SCSL (SILICON COMPUTING SCIENTIFIC LIBRARIES)

SCSL (Silicon Computing Scientific Libraries) consiste en una gran variedad de funciones científicas y matemáticas incluyendo rutinas que realizan manipulación de matrices, resolución de ecuaciones lineales, ecuaciones, transformadas de Fast Fourier y filtros lineales como convoluciones y correlaciones. Estas librerías de cálculo científico están totalmente optimizadas y paralelizadas para la arquitectura de SGI. Incluyen:

Librería BLAS: (Basic Linear Algebra Subprograms), que proporciona la mayoría de las funciones de algebra lineal. Contienen varias rutinas BLAS, incluyendo:

- BLAS1 - operaciones vector-vector

- BLAS2 - operaciones matriz-vector

- BLAS3 - operaciones matriz-matriz

Fueron desarrolladas en la Universidad de Tennessee y son un estándar de la industria. Información detallada sobre la librería BLAS puede  encontrarse en la página web: http://www.netlib.org/blas/index.html

Librería FFT: Conjunto de rutinas que realizan transformadas Fast Fourier mixed-radix así como rutinas lineales como convolución y correlación Incluyen:

- Raices mezcladas de 1, 2 y 3 dimensiones

- Raices mezcladas multiples unidimensionales

- Convoluciones de 1 y 2 dimensiones

- Convoluciones múltiples de 1 dimensión

- Correlaciones de 1 y 2 dimensiones

- Correlaciones de 1 dimensión

- Precisión simple y doble, para números reales y complejos

- Soluciones directas para sistemas de ecuaciones lineales dispesas con estructura simétrica no-cero

- Soluciones interactivas para ecuaciones lineales disperas

Librería LAPACK: Es una librería de subrutinas para resolver la mayoría de los problemas comunes de álgebra lineal: sistema de ecuaciones lineales, problemas  eigenvalue, y problemas de valor simple. Incluyen

- Sistema de ecuaciones simétricos y asimétricos.

- Eigenvector/value simétricos y asimétricos

- Singular Value Decomposition (SVD)

- Linear Least Squares

La librería LAPACK fue desarrollada en la Universidad de Tennessee y es también un estándar de la industria. Información más detallada puede encontrarse en la página web: http://www.netlib.org/lapack/index.html

Documentación adicional:

Documentation de las rutinas está disponible de forma individual en la página web http://techpubs.sgi.com.

### HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

#### VTUNE Y PFMOM

Vtune y Pfmon son herramientas especialmente diseñadas para medir el rendimiento de aplicaciones y encontrar posibles zonas de optimización

Vtune ha sido creada y está soportada por Intel. Sus principales características son las siguientes:

- Almacena, analiza y visualiza datos para Windows y Linux.

- Recoge más de 1000 muestras/segundo

- Multithread.

- Simplemente con opción -g al compilar.

- Funciona con MPI, OpenMP y SHMEM

Figura 3-3: Ejemplo de Vtune para análisis de prestaciones

Pfmon es de Open Source. Sus principales características son las siguientes:

- Almacena, analiza y visualiza datos.

- 1000 muestra/segundo

- Muy bajo overhead

### HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE PRESTACIONES Y MANEJO DE RECURSOS

#### PERFORMANCE CoPILOT (PCP)

Es un software de análisis y monitorización del sistema. Permite operar en tiempo real o a posteriori con datos almacenados. Asimismo es posible programar alarmas sobre eventos.

Figura 3-4: Ejemplo de ventana de PCP con  análisis de discos

Figura 3-5: Ejemplo de PCP para análisis de prestaciones

#### SGI CONSOLE

El SGI Console es un servidor bajo Linux. Hay uno por sistema y es obligatorio en ciertas configuraciones de alta complejidad.

SGIconsole es una combinación de hardware y software que permite manejar múltiples servidores SGI corriendo  sistemas operativos IRIX o Linux, bien sean particionados, en cluster o en SSI.

SGIconsole consiste en un servidor SGI 1100, en formato enrracable, un multiplexor o Ethernet hub, y un conjunto de software incluyendo el Console Manager y Performance Co-Pilot (PCP), el cual suministra la herramienta de manejo de acceso remoto para facilitar la administración de todo el sistema.

SGIConsole incluye el siguiente software:

- Console Manager for SGIConsole

- Performance Co-Pilot (PCP)

- System Controller Software

Console Manager es una interfaz de usuario gráfico para el manejo y monitorización de SGIConsole usado para controlar múltiples nodos.

Console Manager aporta las siguientes funcionalidades:

- Ventana de Consola

- Power down, power up, y system reset

- Get, steal y spy console

- Continuación de la conexión al sistema sin la ventana activa

- Numerosas conexiones a cualquier sistema

- Acceso remoto

- Consola segura

Figura 3-6: SGIConsole

#### CSA: Comprehensive System Accounting

CSA permite disponer de un sistema de accounting de altas prestaciones.

Es un conjunto de programas de usuario y de administración en C con scripts que proporcionan métodos efectivos para almacenar todos los usos de recursos de los jobs por precesos, monitorizar el uso de disco y asignar costes específicos a cuentas. CSA utiliza este método por proceso para recoger información y combinarla por job, grupos, proyecto, etc.

Tiene los siguientes beneficios:

Accountig por job.

Demonio de accounting

Periodos de accountig flexibles.

Accounting de datos almacenados offline

Reportes a medida

#### GESTOR DE COLAS DE BATCH. MANEJADOR DE RECURSOS DEL SISTEMA

En todo sistema de cálculo se recomienda utilizar un buen gestor de colas de batch que sea capaz de asignar y manejar de forma eficiente todos los recursos del sistema.

SGI trabaja actualmente con la mayoría de los desarrolladores de aplicaciones para tal propósito, siendo actualmente las más utilizadas LSF de Platform Computing (www.platform.com) y PBSPro de Veridian ( www.pbspro.com).

Con estas herramientas se optimiza la utilización de los procesadores del servidor: es posible organizar colas de acceso a un determinado número de procesadores dinámicamente, asignar las colas a usuarios, grupos de usuarios, proyectos, etc.

Estas aplicaciones están totalmente integradas con el servidor Altix y el sistema operativo Linux y son actualmente los mejores gestores de colas de batch sobre Linux; y, a su vez, la  plataforma que mejor aprovecha las cualidades de estos gestores es nuestra arquitectura NUMAFlex, puesto que utiliza totalmente las herramientas inherentes a la arquitectura de SGI como pueden ser:

- CPUSET: Elección de Grupos de CPU para ejecución de jobs

- CSA (Comprehensive System Accounting): Accountig por jobs, usuario, grupos, proyectos...

- Arquitectura NUMA

Como cualidades más importantes se pueden destacar las siguientes:

- Equilibrado de la Carga en forma Dinámica.

- Monitorizar continuamente recursos del servidor (uso CPU, memoria, swap, disponibilidad de licencias software,etc)

- Seleccionar automáticamente el mejor recurso para cada trabajo.

- Asignar trabajos en interactivo y background.

- Interfaz Visual

- Estupendo Interfaz Visual basado en X.

- Programación y ejecución de trabajos en espera de recursos.

- Ejecución de trabajos cuando los recursos estén disponibles.

- Manejo dinámico de recursos basado en reglas.

- Soporta dependencia de trabajos, triggers, condiciones de "scheduling" a medida, "chunk jobs" y "Frame Arrays".

- Modelo centralizado

- Recepción y monitorización de toda la información acerca de la carga del sistema

- Monitoriza y mide el rendimiento sobre cualquier directorio.

- Compartición óptima de Recursos

- Rearranca automáticamente trabajos que han fallado

- Soporta ventanas temporales durante las cuales los trabajos pueden ser arrancados o retrasados.

- Políticas y Control Administrativo

- Suministra opciones variadas para configurar políticas de carga de trabajo

- Permite reconfigurar colas de ejecución

- Compartición de recursos por usuarios, grupos y proyectos.

- Permite al administrador suspender, parar y ejecutar trabajos basándose en prioridades.

- Rearranca trabajos automáticamente si cualquier evento sobre un servidor falla.

- Permite a los usuarios modificar su propio trabajo después de enviarlo a la cola de ejecución

- API de Desarrollo

- Interfaz de programación C

- Disponibilidad de interfaz Perl Open Source y TCL

- Llamadas de API para trabajos, colas y operaciones sobre el host.

- Tolerancia a fallo

- Manejo de los recursos de forma continua aunque se produzca un error en un host.

Figura 3-7: Gestor de colas LSF

### SISTEMA DE FICHEROS Y SUBSISTEMA DE E/S

#### XFS. SISTEMA DE FICHEROS.

El sistema de ficheros XFS es el sistema de ficheros desarrollado por SGI a principio de los años 90 para satisfacer la demanda creciente, expresada por sus clientes, de un sistema de ficheros de alto rendimiento y gran capacidad de crecimiento.

Gracias al uso de nuevos algoritmos basados en árboles binarios para la organización de los directorios, el sistema de ficheros XFS es capaz de proporcionar un ancho de banda cercano al que proporciona el hardware sobre el que se apoya.

Al mismo tiempo, XFS utiliza la tecnología de “logging”, presente en las bases de datos, para gestionar los cambios producidos en el sistema de ficheros, por lo que en caso de caída de la máquina, la recuperación del sistema no supone la comprobación de la integridad completa del sistema repasando todos los I-nodos y los mapas de bits.

| Característica | XFS | UFS | VxFS | NTFS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max FS Size | 18 million TB | 1TB | 1TB | 2TB |
| Max File Size | 9 million TB | 1TB | 1TB | 2TB |
| File Space Allocation | Extents | Blocks | Extents | Extents |
| Max. Extent Size | 4GB | NA | 64MB | Undoc’d |
| Free Space Mgmt | Free extents organized by B+ trees | Bitmap per cylinder grp | Bitmap per allocation unit | Single bitmap |
| Variable Block Size | 512 bytes to 64KB (4KB w/ compression) | 4KB or 8KB | Undoc’d | 512 bytes to 64KB |
| Sparse File Support? | Yes | Yes | No | NT 5.0 |
| Directory Organization | B+ Tree | Linear | Hashed | B+ tree |
| Inode Allocation | Dynamic | Static | Dynamic | Dynamic |
| Crash Recovery | Asynch. Journal | Fsck* Synch | Journal Synch. | Journal |
| Maximum Performance | 7GB/sec, 4GB/sec (single file) | Not Available | 1GB/sec | Not Available |

En la tabla de arriba se comparan las prestaciones de varios sistemas de ficheros.

Documentación adicional sobre está información está disponible en la página web http://techpubs.sgi.com.

#### XLV / XVM PLEXING

El gestor de volúmenes lógicos XLM /XVM soporta el concepto de “plexing”, también llamado “mirroring”. Plexing es aplicado al nivel de subvolúmenes y utilizado para proporcionar redundancia de datos cuando la integridad de los mismos es vital. Un subvolumen al que se le haya aplicado “plexing” tendrá una o más (máximo 4) imágenes de si mismo.

Figura 3-8 : Plexing

En la imagen superior el subvolumen de la derecha es una copia exacta del subvolumen de la izquierda. XLV asegura que todas las escrituras realizadas al plex original (plex 0) serán repetidas en el plex 1 de la derecha.

El propósito del “plexing” es proporcionar copias duplicadas de los datos para asegurar la disponibilidad de los datos.

Documentación adicional sobre está información está disponible en la página web http://techpubs.sgi.com.

Aunque algunas aplicaciones demandan únicamente grandes recursos de CPU, otras muchas necesitan de unos requisitos de E/S poderosos. El subsistema  XSCSI, sistema de ficheros XFS, manejador de volúmenes XVM y migración de datos (DMF) han sido portados desde IRIX al subsistema de E/S de Linux.

#### SUBSISTEMA DE E/S

El subsistema SGI XSCSI permite obtener una calidad comercial para E/S. XSCSI aprovecha las bondades de la especial arquitectura de SGI para conseguir unos resultados asombrosos.

Figura 3-9: Comparativa de XSCSI con SCSI

Como se puede ver en la gráfica el rendimiento anterior de Linux no estaba muy optimizado. Actualmente el rendimiento que se obtiene con XSCSI está por encima de muchos de los UNIX estándar.

### COMO UTILIZAR EL SOFWARE

Todo el software de Intel ha sido instalado sobre /opt/intel. A continuación mostramos los directorios.

|-- compiler70

|   |-- docs

|   |   |-- asm_ug

|   |   |-- c_ug

|   |   |-- f_ug

|   |   |-- notes

|   |   `-- ref

|   |-- ia64

|   |   |-- bin

|   |   |-- include

|   |   |   `-- sys

|   |   |-- lib

|   |   |-- libio-src

|   |   `-- substitute_headers

|   |       |-- asm

|   |       |-- bits

|   |       |-- linux

|   |       |   `-- byteorder

|   |       `-- sys

|   |-- man

|   |   `-- man1

|   `-- training

|       |-- scripts

|       |-- templ

|       |   `-- nav

|       |-- templ_im

|       |   |-- buttons

|       |   `-- icons

|       `-- tutorial

|           |-- ch0

|           |-- ch1

|           |   |-- vc6

|           |   `-- vsnet

|           |-- ch2

|           |-- ch3

|           |-- ch4

|           |-- ch5

|           |-- ch6

|           |-- final

|           |-- images

|           `-- legal

|-- ipp

|   |-- doc

|   |-- include

|   |-- lib

|   |-- sharedlib

|   |-- tools

|   |   |-- mergedlib

|   |   |-- perfsys

|   |   |   `-- data

|   |   |-- runtime

|   |   |-- staticlib

|   |   `-- support

|   `-- training

|       |-- ipp_wbt

|       |   |-- ch0

|       |   |-- ch1

|       |   |-- ch2

|       |   |-- ch3

|       |   |-- ch4

|       |   |-- ch5

|       |   |-- ch6

|       |   `-- images

|       |-- templ

|       |   `-- nav

|       `-- templ_im

|           |-- buttons

|           `-- icons

|-- licenses

`-- mkl

|-- doc

|   |-- functions

|   |-- icons

|   |-- images

|   `-- mklqref

|-- examples

|   |-- blas

|   |   |-- data

|   |   `-- source

|   |-- cblas

|   |   |-- data

|   |   `-- source

|   |-- fftc

|   |   |-- data

|   |   `-- source

|   |-- fftf

|   |   |-- data

|   |   `-- source

|   |-- lapack

|   |   |-- data

|   |   |-- lib

|   |   `-- source

|   |-- versionquery

|   |   `-- source

|   |-- vmlc

|   |   `-- source

|   `-- vmlf

|       `-- source

|-- include

|-- lib

|   |-- 32

|   `-- 64

`-- tests

|-- blas

|   |-- in

|   `-- source

|       |-- level1

|       |-- level2

|       `-- level3

|-- cblas

|   |-- in

|   `-- source

|-- fftc

|   |-- in

|   `-- source

`-- fftf

|-- in

`-- source

- Para compilar en FORTRAN se utiliza el comando efc situado en:

/opt/intel/compiler70/ia64/bin/efc.

También se puede compilar con g77 pero es menos óptimo.

- Para compilar en C y C++ se utiliza el comando efc situado en:

/opt/intel/compiler70/ia64/bin/ecc

También se puede compilar con gcc pero es menos óptimo.

- Para ambos casos es muy recomendable leer la documentación situada en /opt/intel/compiler70/docs

- Para utilizar la librería de paso de mensajes MPT:

- MPI:

- Compilación:

- ecc prog.c –lmpi

- gcc prog.c –lmpi

- efc prog.c –lmpi

- g77 –i/usr/include prog.c –lmpi

- Ejecución: mpirun –np numero_procesadores a.out

- Documentación: rpm –ql sgi-mpt | grep \ MPT_MPI_PM.pdf

rpm –ql sgi-mpt | grep relnotes

man mpirun

- SHMEM

- Compilación:

- ecc prog.c –lsma

- gcc prog.c –lsma

- efc prog.c –lsma

- g77 –i/usr/include prog.c –lsma

- Ejecución: mpirun –np numero_procesadores a.out

- Documentación: rpm –ql sgi-mpt | grep \ MPT_MPI_PM.pdf

rpm –ql sgi-mpt | grep relnotes

man shmem

- OpenMP

- Compilación:

- ecc prog.c –openmp

- gcc prog.c –openmp

- efc prog.c –openmp

- g77 –i/usr/include prog.c –openmp

- Ejecución: directa (recordar OMP_NUM_THREADS)

- Librerías matemáticas:

- SCSL: Linkar utilizando –lscs. Se debe especificar LD_LIBRARY_PATH y MANPATH mediante la utilización del paquete module o bien a través de las opciones –L y –I al compilar

- Documentación man pages: intro_scsl, intro_blas, intro_lapack, intro_fft, intro_solvers

- MKL 5.2

- BLAS: Linkar utilizando –lmkl_itp

- LAPACK: Linkar utilizando –lmkl_lapack32 y

–lmkl_lapack64

- FFT: Linkar utilizando –lmkl_itp

- Vector: Linkar utilizando –lmkl_vml_itp –ldl

- Documentación sobre /opt/intel/mkl/doc

- IPP: Intel Peformance Primitives. Mirar /opt/intel/ipp/doc para diferentes opciones de linkaje.

- Librerías estandar matemáticas (sin, exp, etc)

- Librería matemática de Intel: libimf.a. Automática cuando compilas con el compilador de Intel.

- Glibc’s : Linkar utilizando –lm

- NUMATOOLS

- runon

- dplace

- dlook

- cpuset

- Uitilizar páginas man para su uso.

Por último destacar que es muy aconsajable el uso del paquete module para cargar diferentes versiones de compiladores, herramientas, etc.

# Text boxes

MB/sec

scsi-fixed

scsi

XSCSI

1200

1000

800

600

400

200

0

1200

1000

800

600

400

200

0

Número de bloques (512 bytes)

64P

64P

64P

64P

64P

64P

64P

hasta 512GB
 shared memory

64P

512 processors

Hasta 4TB of memoria direccionable directamente con coherencia de caché

Memoria global compartida

Interconexión NUMAlink ® NUMAflex™

Almacenamiento de alta velocidad en SAN

Sistema de ficheros compartido  CXFS™

Plane 2

Plane 1

ROUTER

ROUTER

Figura 2-5:Esquema Altix 3000 hasta 8 CPUs

6.4 GB/s

L3

L2

L1 Datos

L1 Instrucciones

TP900

IX-Brick (E/S)

R-Brick (Router)

C-Brick Itanium 2  (Módulo de computación)

D-Brick2 (Disco)

PX-Brick (PCI-X)

Industry-driven timing

?

18-24 meses

30-42 meses

6-9

mes

?

E/S Interfaces

Entorno de sistema

Familia CPU

Velocidad CPU

6-9 Months

=

4D

3D

2D

0D

1D

Sistema de

Interconexión

nodo

nodo

nodo

nodo

...

switch L2

...

Memoria

switch

C

C

C

C

...

Memoria

switch

C

C

C

C

...

Memoria

switch

C

C

C

C