# 第12章 符號及縮寫字

## 12.1  常用單位及符號

## 12.2  建築常用符號及表示法

| G | -大梁 | J | -格柵梁 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | -梁 | L | -楣梁 |
| C | -柱 | S | -樓板 |
| F | -基礎 | W | -牆 |

【範例一】：RB3

【說明】：頂層編號3梁

【範例二】：7C5A

【說明】：七樓編號5A柱

## 12.3	縮寫字

(A) 一般通用縮寫字

| ABUT | 橋臺 (Abutment) |
| --- | --- |
| C-C | 中心到中心 (Center to Center) |
| CCTV | 閉路電視 (Closed Circuit Television) |
| CONC | 混凝土 (Concrete) |
| CC | 施工契約 (Construction Contract) |
| C&C | 明挖覆蓋 (Cut and Cover) |
| DDCs | 詳細設計顧問 (Detail Design Consultants) |
| DIA | 直徑 (Diameter) |
| DN | 向下 (Down) |
| DRG | 圖說 (Drawings) |
| E | 東向 (East) |
| EMU | 電聯車 (Electric Multiple Unit) |
| EL | 高程 (Elevation) |
| EQ | 相等 (Equivalent) |
| ECS | 環境控制系統 (Environmental Control System) |
| EXC | 開挖 (Excavation) |
| EXIST | 現有 (Existing) |
| EGL | 現有地面高程 (Exist Ground Level) |
| EXP | 伸縮 (Expansion) |
| FRC | 強化玻璃纖維混凝土 (Fiber Glass Reinforced Concrete) |
| FIN | 粉刷（裝修）(Finishing) |
| FFL | 粉刷（裝修）樓板面高程 (Finished Floor Level) |
| FGL | 粉刷（裝修）地面高程 (Finished Ground Level) |
| FL | 樓板 (Floor) |
| FDN | 基礎 (Foundation) |
| GC | 總顧問 (General Consultants) |
| GL | 地面高程、地基高程 (Ground Level) |
| HOR | 水平 (Horizontal) |
| HR | 時 (Hour) |
| ID | 內徑 (Inside Diameter) |
| IL | 仰拱面高程 (Invert Level) |
| MH | 人孔 (Manhole) |
| MRT | 大眾捷運系統 (Mass Rapid Transportation) |
| ML | 銜接線 (Match Line) |
| MCT | 中運量捷運系統 (Middle Capacity Transportation) |
| N | 北向 (North) |
| NIC | 契約外 (Not In Contract) |
| NTS | 不按比例 (Not To Scale) |
| PCC | 預鑄混凝土 (Precast Concrete) |
| PRC | 預鑄鋼筋混凝土 (Precast Reinforcement Concrete) |
| PSC | 預力混凝土 (Prestressed Concrete) |
| RC | 鋼筋混凝土 (Reinforced Concrete) |
| RD | 道路 (Road) |
| SECT | 斷面 (Section) |
| SQ | 方形 / 平方 / 正方 (Square) |
| STA | 車站 (Station) |
| TEL | 電話 (Telephone) |
| TYP | 標準型式 (Typical) |
| UP | 向上 (Up) |

(B) 建築圖用縮寫字

| AFF | 粉刷完成樓板面上（Above Finished Floor） |
| --- | --- |
| CB | 陰井 (Catch Basin) |
| CL | 中心線 (Center Line) |
| C-C | 中心到中心 (Center to Center) |
| COL | 柱 (Column) |
| CONC | 混凝土 (Concrete) |
| CMU | 混凝土空心磚 (Concrete Masonry Unit) |
| CJ | 控制縫 (Control Joint) |
| CP | 控制點 (Control Point) |
| DIA | 直徑 (Diameter) |
| DIM | 尺寸 (Dimension) |
| DN | 向下 (Down) |
| DRG | 圖說 (Drawings) |
| EA | 每個 (Each) |
| EL | 高程 (Elevation) |
| ELVR | 電梯 (Elevator) |
| EQ | 相等 (Equivalent) |
| EXP | 伸縮 (Expansion) |
| EJ | 伸縮縫 (Expansion Joint) |
| FFL | 粉刷（裝修）樓板面高程 (Finished Floor Level) |
| FGL | 粉刷（裝修）地面高程 (Finished Ground Level) |
| FHC | 消防器 (Fire Hydrant Cabinet) |
| FLASH | 蓋板、遮雨板 (Flash) |
| FL | 樓板 (Floor) |
| FD | 地板落水 (Floor Drainage) |
| GALV | 鍍鋅 (Galvanized) |
| GA | 軌距 / 量規 (Gauge) |
| GLA | 玻璃 (Glass) |
| GL | 地面高程 / 地基高程 (Ground Level) |
| GYP | 石膏板 (Gypsum) |
| JT | 接縫 (Joint) |
| KO | 預留開口（孔）(Knock Out) |
| MO | 圬工 (Masonry) |
| R | 半徑 (Radius) |
| RD | 路 (Road) |
| RD | 屋頂落水 (Roof Drainage) |
| RI | 放樣 (Rough In) |
| RM | 房間 (Room) |
| SNV | 衛生紙販賣機 (Sanitary Napkin Vending) |
| SNR | 衛生紙收集箱 (Sanitary Napkin Receipt) |
| S | 南向 (South) |
| SPKR | 揚聲機(Speaker) |
| SPEC | 規範 (Specification) |
| SQ | 廣場 (Square) |
| SS | 不銹鋼 (Stainless Steel) |
| STR | 樓梯 (Stair) |
| STA | 車站 (Station) |
| SCR | 車站控制室 (Station Control Room) |
| ST | 鋼 (Steel) |
| STOR | 儲藏 (Storage) |
| ST | 街 (Street) |
| SUSP | 懸吊式 (Suspended) |
| SYS | 系統 (System) |
| TEL | 電話 (Telephone) |
| TELENCL | 電話箱 (Telephone Control) |
| TV | 電視 (Television) |
| TERR | 磨石子(Terrazzo) |
| THK | 厚 (Thickness) |
| TYP | 標準型式 (Typical) |
| U/G | 地下 (Under Ground) |
| UP | 向上 (Up) |
| VENT | 通風 (Ventilation) |
| VERT | 垂直 (Vertical) |
| WC | 大便器 (Water Closet) |
| WT | 重量 (Weight) |
| W | 西向 / 寬度或木料 (West / Width / Wood) |
| W/ | 含… / 及… (With) |
| W/O | 不含… (Without) |
| WD | 木料 (Wood) |
| WP | 工作點(Working Point) |

(C) 土木水利圖用縮寫字

| GWL | 地下水位 (Ground Water Level) |
| --- | --- |
| HHWL | 最高洪水位 (Highest High Water Level) |
| HWL | 高水位 (High Water Level) |
| HWY | 公路 (Highway) |
| INV | 仰拱（溝、管）底 (Invert) |
| LWL | 低水位 (Lower Water Level) |
| MSL | 平均海平面 (Mean Sea Level) |
| MWL | 平均水位 (Mean Water Level) |
| NWL | 常水位 (Normal Water Level) |
| PC | 無筋混凝土 (Preplair Concrete) |
| PG | 縱坡 (Profile Grade) |
| PVCP | 塑膠管 (P.V.C Pipe) |
| RC | 鋼筋混凝土 (Reinforced Concrete) |
| RCP | 鋼筋混凝土管 (Reinforced Concrete Pipe) |
| ROW | 路權 (Right of Way) |
| RR | 鐵路 (Rail Road) |
| SE | 超高 (Super Elevation) |
| SL | 海平面 (Sea Level) |
| SRC | 鋼骨鋼筋混凝土 (Steel Reinforced Concrete) |
| SSP | 不銹鋼管 (Stainless Steel Pipe) |
| STA | 測站、樁號 (Station) |
| T/R | 軌道頂 (Top of Rail) |
| WL | 水位、水平面 (Water Level) |
| WWL | 警戒水位 (Warning Water Level) |

(D) 結構圖用縮寫字

| ALT | 交錯排列(Alternative) |
| --- | --- |
| BOT | 底（層）(Bottom) |
| BT | 彎 (Bent) |
| CL | 淨（保護層）(Clearance) |
| CT | 柱箍筋 (Column Tie-Bar) |
| EW | 各方面 (Each Way) |
| FF | 遠側 (Far Face) |
| Fc’ | 混凝土設計強度（28天圓柱試體抗壓強度）(Compressive Strength of Concrete) |
| Fs | 鋼材抗拉強度 (Tensile Strength of Steel) |
| Fy | 鋼材降伏強度(Yield Strength of Steel) |
| HSB | 高強度螺栓 (High Strength Bolt) |
| HTS | 高拉力鋼絞線 (High Tensile Strand) |
| HTW | 高拉力鋼線 (High Tensile Wire) |
| IF | 內面 (Inner Face) |
| NF | 近側 (Near Face) |
| OF | 外側 (Outside Face) |
| SP | 螺旋筋 (Spiral) |
| STIR | 箍筋 (Stirrup) |
| STR | 直通 (Straight) |
| T&B | 頂層及底層 (Top and Bottom) |
| W/C | 水灰比 (Water Cement Ratio) |
| WWF | 熔接鋼線網 (Weld Wire Fence) |

(E) 電信系統縮寫字（Telecom System Designation）：

| T | 一般電話系統（Telephone System） |
| --- | --- |
| U | 自備電話系統（Private Telephone System） |
| D | 局線電話系統（Digit Telephone System） |
| WT | 沿線電話系統（Way Side Telephone System） |
| IC | 對講機系統（Intercom System） |
| RA | 無線電系統（Radio System） |
| TIDS | 列車資訊顯示系統（Train Information Display System） |
| CK | 時鐘系統（Clock System） |
| PA | 播音及隧道聲控系統（Public Addressing And Tunnel Acoustic Irradiation System） |

(F) 一般電機用縮寫字 (Electrical)

| A | 安培（Ampere，Amps） |
| --- | --- |
| ABBR | 縮寫（Abbreviation） |
| AC | 交流電流（Alternating Current） |
| ACB | 空氣無熔絲開關（Air Circuit Breaker） |
| ADJ | 可調式（Adjustable） |
| AFC | 自動頻率控制（Automatic Frequency Control） |
| Ah | 安培小時（Ampere Hour） |
| AL | 鋁（Aluminum） |
| AM | 安培表 / 調幅（Ammeter / Amplitude Modulation） |
| AMPL | 增幅器（Amplifier） |
| ANN | 警報器（Announciator） |
| ANT | 天線（Antenna） |
| APP. | 近似（Approximate） |
| AS | 安培計切換開關（Ammeter Switch） |
| ATS | 自動切換開關（Automatic Transfer Switch） |
| AUD | 音頻（Audio） |
| AUTO | 自動（Automatic） |
| AUTOTR | 自動變壓器（Auto Transformer） |
| AUX | 輔助（Auxiliary） |
| AVG | 平均（Average） |
| AF | 框架容量（Frame Size） |
| AT | 跳脫容量（Trip Rating） |

| BAT | 電池（Battery） |
| --- | --- |
| BATCHG | 電池充電機（Battery Charger） |
| BCD | 二進碼十進制（Binary Coded Decimal） |
| BET | 之間（Between） |
| BGM | 背景音樂（Back Ground Music） |
| BIL | 基本絕緣水準（Basic Insulation Level） |
| BLDG | 建築物（Building） |
| BOT | 底（層）（Bottom） |

| C | 導線管（Conduit） |
| --- | --- |
| CA | 電纜（Cable） |
| CAB | 配電箱（Cabinet） |
| CAM | 攝影機 / 空調輔助電表（Camera, Cooling Auxiliary Meter） |
| CAP | 電容器/電容（Capacitor/Capacitance） |
| CAT | 種類（Category） |
| CB | 斷路器（Circuit Breaker） |
| CCC | 中央控制中心（Central Control Center） |
| CCTV | 閉路電視（Closed Circuit Television） |
| CH | 頻道（Channel） |
| CKT | 電路/迴路（Circuit） |
| CLG | 天花板（Ceiling） |
| CLK | 鐘（Clock） |
| CMC | 母鐘（Central Master Clock） |
| cm | 公分（Centimeter） |
| CDF | 綜合配線架（Combined Distribution Frame） |
| COAX | 同軸（Coaxial） |
| COL | 圓柱（Column） |
| COMM | 通訊（Communication） |
| CONC | 混凝土（Concrete） |
| COND | 導線（Conductor） |
| CONN | 接頭 / 連接（Connector / Connection） |
| CONS | 控制台（Control Station） |
| CONSTR | 施工（Construction） |
| CONT | 連續 / 繼續（Continue / Continuation） |
| CPT | 控制電源變壓器（Control Power Transformer） |
| CPU | 中央處理（Central Processor Unit） |
| CR | 控制電驛（Control Relay） |
| CRT | 陰極射線管（Cathode Ray Tube） |
| CS | 控制開關（Control Switch） |
| CSRC | 中央監控（Central Supervisory and Remote Control） |
| CMPTR | 電腦（Computer） |
| CT | 比流器（Current Transformer） |
| CTL | 控制（Control） |
| CTR | 中心（Center） |
| CU | 銅（Copper） |
| CTY | 電纜架（Cable Tray） |
| D/C | 類位/類比轉換器（Digital To Analog Converter） |
| DA | 分散放大器（Distribution Amplifier） |
| dB | 分貝（Decibel） |
| dBm | 毫瓦分貝（A dB Referred To One Milliwatt） |
| DC | 直流（Direct Current） |
| DD | 數位類示（Digital Display） |
| DDC | 資料分配控制器（Data Distribution Controller） |
| DDT | 資料顯示終端機（Data Display Terminal） |
| DEPT | 部門（Department） |
| DET | 詳細圖（Detail） |
| DF | 需量因素（Demand Factor） |
| DGP | 資料收集處理機（Data Gathering Processor） |
| DGT | 電信總局（Directorate General of Telecommunications） |
| DIA | 直徑（Diameter） |
| DIG | 圖（Diagram） |
| DIFF | 差別的（Differential） |
| DIM | 尺度（Dimension） |
| DISC | 分開 / 不接（Disconnect） |
| DISTR | 分布 / 分配（Distribution） |
| DIV | 參差因數（Diversity Factor） |
| DM | 需量表（Demand Meter） |
| DN | 向下（Down） |
| DO | 抽出（Draw Out） |
| DP | 雙極（Double Pole） |
| DPDT | 雙極雙投（Double Pole Double Throw） |
| DPST | 雙極單投（Double Pole Single Throw） |
| DS | 隔離開關（Disconnect Switch） |
| DT | 雙投（Double Throw） |
| DTG | 防塵（Dust Tight） |
| DRG | 圖（Drawing） |

| E | 緊急（Emergency） |
| --- | --- |
| EA | 每一（Each） |
| EC | 空導管（Empty Conduit） |
| EL | 高程（Elevation） |
| ELEC | 電機（Electric） |
| ELV | 電梯（Elevator） |
| EM | 能源管理（Energy Management） |
| EMI | 電磁干擾（Electromagnetic Interference） |
| EMS | 環境管理子系統（Environmental Management Subsystem） |
| EMT | 金屬電導管（Electrical Metallic Tubing） |
| ENCL | 箱體（Enclosure） |
| ENTR | 入口（Entrance） |
| EPR | 乙烯丙烯橡膠（Ethylene Propylene Rubber） |
| EQ | 等化器（Equalizer） |
| EQPT | 設備（Equipment） |
| ESC | 電扶梯（Escalator） |
| ET | 緊急電話 / 經過時間（Emergency Telephone / Elapse Time） |
| EXP.JT | 伸縮縫（Expansion Joint） |
| EXT | 外部（Exterior） |
| EX | 交換機 / 交換線路（Exchange / Exchange Line） |

| F，FI | 頻率（Frequency） |
| --- | --- |
| FA | 火災報警機（Fire Alarm） |
| FT | 多功能電話（Feature Telephone） |
| FAS | 火警系統（Fire Alarm System） |
| FB | 熔線座（Fuse Block） |
| FBO | 非本工程範圍（Furnished By Others） |
| FDN | 基礎（Foundation） |
| FDR | 饋線（Feeder） |
| FF | 粉刷完成面（Finished Floor） |
| FL | 層（Floor） |
| FLD | 場（Field） |
| FLEX | 軟性的（Flexible） |
| FLS | 火災及安全輔助系統（Fire And Life Safety Subsystem） |
| FLUOR | 螢光燈（Fluorescent） |
| FM | 頻率表 / 調頻（Frequency Meter / Frequency Modulation） |
| FO | 光學纖維（Fiber Optic） |
| FS | 防火（Fire Stop） |
| FSK | 移頻按鍵 / 頻移鍵（Frequency Shift Key） |
| FU | 熔線（Fuse） |
| FURN | 提供（Furnished） |
| FUT | 未來（Future） |

| GA | 標準 / 尺度（Gauge） |
| --- | --- |
| GALV | 鍍鋅（Galvanized） |
| GB | 接地匯流排（Ground Bus） |
| GEN | 發電機（Generator） |
| G.F. | 接地故障保護（Ground Fault Protection） |
| GRS | 無線電指引系統（Guide Radio System） |
| G，GND | 地面 / 接地 / 綠色（Ground / Green） |
| H | 時（Hour） |
| HGT | 高度（Height） |
| HH | 手孔（Hand Hole） |
| HLT | 熱線電話（Hot Line Telephone） |
| HOA | 手動斷開自動（Handoff Automatic） |
| HORIZ | 水平（Horizontal） |
| HP | 馬力（Horse Power） |
| HR | 手動復歸（Hand Reset） |
| HTR | 電熱器（Heater） |
| HV | 高壓（High Voltage） |
| HVAC | 暖氣，通風與空調（Heating Ventilating and Air-conditioning） |
| HZ | 赫（Hertz） |

| I/T | 瞬時跳脫（Instantaneous Trip） |
| --- | --- |
| I/F | 界面（Interface） |
| I/O | 輸入/輸出（Input / Output） |
| IAC | 連鎖鎧裝電纜（Inter Locked Armored Cable） |
| IC | 界面箱（Interface Cabinet） |
| ID | 證實 / 正名（Identification） |
| IDF | 中間配線架（Intermediate Distribution Frame） |
| IMP | 阻抗（Impedance） |
| INC | 進入（Incoming） |
| INST | 瞬時的（Instantaneous） |
| INSTR | 儀器（Instrument） |
| INT | 內部（Interior） |
| INTLK | 連鎖（Inter Lock） |
| INV | 換流器（Inverter） |
| IT | 隔離變壓器（Isolating Transformer） |
| ITR | 反時電驛（Inverse Time Relay） |

| JB | 接線盒（Junction Box） |
| --- | --- |
| JT | 接頭 / 接合（Joint） |
| KB | 鍵盤（Keyboard） |
| kg | 公斤（Kilogram） |
| kg/m | 公斤/公尺（Kilogram Per Meter） |
| kHz | 千赫（Kilohertz） |
| km | 公里（Kilometer） |
| KD | 敲孔（Knockout） |
| KS | 閘刀開關（Knife Switch） |
| KV | 仟伏特（Kilovolt） |
| KVA | 仟伏安（Kilovolt Ampere） |
| KVAH | 仟伏安時（Kilovolt Ampere Hour） |
| KVAR | 無效仟伏安（Kilovolt Ampere Reactive） |
| KW | 仟瓦（Kilowatt） |
| KWH | 仟瓦時（Kilowatt Hour） |
| KWHD | 仟瓦時附需量計 （Kilowatt Hour W/Demand） |

| L | 長度（Length） |
| --- | --- |
| LA | 避雷器（Lightning Arrester） |
| LCD | 液晶顯示器（Liquid Crystal Display） |
| LED | 光二極體（Light Emitting Diode） |
| LS | 微動開關（Limit Switch） |
| LT | 長延時（Long Time Delay） |
| LTG | 照明（Lighting） |
| LTNG | 雷電（Lightning） |
| LUM | 燈具（Luminary） |
| LV | 低壓（Low Voltage） |
| LVL | 水平（Level） |
| LX | 勒克斯（照度之公制單位）（Lux） |

| M | 馬達（Motor） |
| --- | --- |
| m | 公尺（Meter） |
| MAINT | 維護（Maintenance） |
| mA | 毫安（Milliampere） |
| MAN | 手動（Manual） |
| MANOP | 手動操作（Manual Operated） |
| MAX | 極大值（Maximum） |
| mB | 毫巴（Millibar） |
| MC | 鎧裝 / 主鐘（Metal Clad / Master Clock） |
| MCC | 馬達控制中心（Motor Control Center） |
| MDF | 主配線架（Main Distribution Frame） |
| MED | 中間（Medium） |
| MECH | 機械的（Mechanical） |
| MESS | 雜項設備監視子系統（Miscellaneous Equipment Supervisory Subsystem） |
| MEZZ | 夾層（Mezzanine） |
| MFR | 製造者（Manufacturer） |
| MH | 人孔（Manhole） |
| MHZ | 百萬赫（Megahertz） |
| MIC | 微音器（Microphone） |
| MIN | 極小值（Minimum） |
| min | 分（Minute） |
| MISC | 雜項（Miscellaneous） |
| mm | 毫米（Millimeter） |
| MON | 監視器（Monitor） |
| MR | 複比（Multi Ratio） |
| MRS | 維護無線電台（Maintenance Radio Station） |
| MSL | 平均海平面（Mean Sea Level） |
| MTD | 裝置（Mounted） |
| MTG | 裝置（Mounting） |
| MTS | 手動切換開關（Manual Transfer Switch） |
| MUX | 多工器（Multiplexed） |
| mV | 毫伏（Milli Volt） |
| MV | 中壓（Medium Voltage） |
| MVA | 百萬伏安（Mega Volt Ampere） |

| NA | 不適用（Not Applicable） |
| --- | --- |
| NC | 常關（Normally Closed） |
| NEG | 負的（Negative） |
| NET | 網路（Network） |
| NEUT | 中性的（Neutral） |
| NIC | 非契約範圍（Not In Contract） |
| NMC | 非金屬導線管（Non Metallic Conduit） |
| NO | 數 / 常開（Number / Normally Open） |
| NOM | 名義 / 公稱（Nominal） |
| NORM | 正常（Normal） |
| NIS | 未按比例（Not In Scale） |
| OA | 輸出放大（Output Amplifier） |
| OC | 過電流（Over Current） |
| OD | 外徑（Outside Diameter） |
| OL | 過載（Overload） |
| OM | 外部記號（Outer Marker） |
| OTG | 輸出 / 引出（Outgoing） |
| OV | 過電壓（Over Voltage） |
| OCS | 電車線系統（Overhead Contact System / Overhead Catenary System） |

| PA | 音播（Public Address） |
| --- | --- |
| PABX | 專用自動交換機（Private Automatic Branch Exchange） |
| PAC | 前置處理機及通訊控制器（Preprocessor and Communication Controller） |
| PB | 按鈕 / 拉線箱（Push Button / Pull Box） |
| PBSTA | 按鈕站（Push Button Station） |
| PCM | 脈碼調變（Pulse Code Modulation） |
| PF | 功率因數（Power Factor） |
| PLSC | 電力與照明監控子系統（Power And Lighting Supervisory Control Subsystem） |
| PM | 脈衝調變（Pulse Modulation） |
| PMC | 電力維護電路（Power Maintenance Circuit） |
| PNEU | 氣壓式 / 氣動（Pneumatic） |
| PNL | 配電盤（Panel） |
| POS | 正值 / 位置（Positive / Position） |
| POT | 電位（Potential） |
| PR | 一對（Pair） |
| PRI | 第一次（Primary） |
| PRL | 平行（Parallel） |
| PS | 電源供給器（Power Supply） |
| PSS | 電力監控系統（Power Supervisory System） |
| PT | 比壓器（Potential Transformer） |
| PTPA | 月台電話及播音系統（Platform Telephone with Public Address Service） |
| PTZ | 水平轉動/垂直轉動/放大縮小（Pan / Tilt / Zoom） |
| PUBT | 公用電話（Public Telephone） |
| PVC | 聚氯乙烯（Polyvinyl Chloride） |
| PWR | 電力（Power） |
| PWMT | 電力維修電話（Power Maintenance Telephone） |

| R | 電驛 / 半徑 / 反轉（Relay / Radius / Reversing） |
| --- | --- |
| R1，R2 | 受訊機附編號（Receiver Number of） |
| RAD | 無線電（Radio） |
| RC | 隱藏式（Recessed） |
| RCT | 遠端電腦終端機（Remote Computer Terminal） |
| RCTL | 遙控（Remote Control） |
| RECT | 整流器（Rectifier） |
| RECV | 接收（Receive） |
| REF | 參考（Reference） |
| REG | 調整器（Regulator） |
| REM | 遠方（Remote） |
| RSD | 捲門（Roller Shutter Door） |
| REQD | 要求（Required） |
| RES | 電阻器（Resistor） |
| REV | 校正（Revision） |
| RF | 無線電頻率（Radio Frequency） |
| RM | 室（Room） |
| RMC | 鐵路維護電路（Rail Way Maintenance Circuit） |
| RMT | 遠端多工終端機（Remote Multiplex Terminal） |
| ROC | 鐵路行車電路（Railway Operation Circuit） |
| rpm | 每分轉數（Revolutions Per Minute） |
| RSC | 鋼導線管（Rigid Steel Conduit） |
| RT | 防雨（Rain Tight） |
| RTD | 熱阻溫度偵測器（Resistance Temperature Detector） |
| RX | 接收器 / 接收（Receiver / Receive） |
| RECPT | 插座（Receptacle） |
| RV | 降壓起動器（Reduced Voltage Starter） |

| S | 秒（Second） |
| --- | --- |
| SB | 備用（Standby） |
| SCC | 短路容量（Short Circuit Capacity） |
| SECT | 斷面 / 尺規（Section / Sector） |
| SEQ | 序列（Sequence） |
| SF | 葉片（Split Flap） |
| SFB | 葉片板（Split Flap Board） |
| SFC | 葉片控制器（Split Flap Controller） |
| SH | 分路（Shunt） |
| SHLD | 遮蔽（Shield） |
| SLD | 密封設施（Sealing Device） |
| SIM | 近似（Similar） |
| SM | 掛裝（Surface Mounted） |
| S/N | 訊號雜音比（Signal To Noise Ratio） |
| SOL | 螺管（Solenoid） |
| SP | 備用品（Spare） |
| SPEC | 規格 / 規範（Specification） |
| SPKR | 揚聲器（Speaker） |
| SPDT | 單極雙投（Single Pole Double Throw） |
| SPST | 單極單投（Single Pole Single Throw） |
| SPM | 同步及並聯模組（Synchronizing and Paralleling Module） |
| SS | 同步開關（Synchronizing Switch） |
| ST | 短延時（Short Time Delay） |
| STA | 站（Station） |
| STD | 標準（Standard） |
| SUB | 分站 / 變電站（Substation） |
| SUPV | 監督（Supervisory） |
| SW | 開關（Switch） |
| SWR | 開關器（Switcher） |
| SWBO | 開關箱（Switch Board） |
| SWGR | 開關設備（Switch Gear） |
| SYM | 圖例（Symbol） |
| SYMM | 對稱（Symmetrical） |
| SYNC | 同步化（Synchronize） |
| SYS | 系統（System） |
| T1，T2 | 發射器（編號）（Transmitter Number of） |
| TB | 端子板（Terminal Board） |
| TBX | 端子箱（Terminal Box） |
| TC | 跳脫線圈（Trip Coil） |
| TX | 傳送器 / 發射機（Transmitter） |
| TYP | 代表同樣（Typical） |
| TWR | 塔（Tower） |
| TIDS | 列車資訊顯示系統（Train Information Display System） |
| TDM | 分時多工（Time Division Multiplex） |
| TCV | 溫度控制閥（Temperature Control Valve） |
| TD | 行車調度（Train Dispatching） |
| TDC | 延時閉路（Time Delay Closing） |
| TDO | 延時開路（Time Delay Opening） |
| TDR | 延時電驛（Time Delay Relay） |
| TEL，T | 電話（Telephone） |
| TELECOM | 電信（Telecommunications） |
| TEMP | 溫度（Temperature） |
| TERM | 端子（Terminal） |
| THH | 電信手孔（Telecommunications Hand-Hole） |
| THRU | 管槽（Through） |
| TM | 電視監視機（Television Monitor） |
| TMH | 電信人孔（Telecommunications Manhole） |
| TOC | 混凝土頂部（Top of Concrete） |
| TPC | 台灣電力公司（Taiwan Power Company） |
| TPST | 三極單投（Triple Pole Single Throw） |
| TRT | 列車無線電話系統（Train Radio Telephone System） |
| TV | 電視（Television） |

| UCP | 單元控制盤（Unit Control Panel） |
| --- | --- |
| UF | 地板下（Under Floor） |
| UG | 地下（Under Ground） |
| UHF | 超高頻（Ultra High Frequency） |
| UON | 除另有註明者外（Unless Otherwise Noted） |
| UPS | 不斷電系統（Uninterruptible Power Supply） |
| UV | 欠電壓（Under Voltage） |
| uV | 微伏（Micro Volt） |

| V | 伏特（Volt） |
| --- | --- |
| VA | 伏安（Volt Ampere） |
| VAC | 交流電壓（Volt Alternating Current） |
| VCSS | 語音通訊交換系統（Voice Communications Switching System） |
| VDA | 視訊分配放大器（Video Distribution Amplifier） |
| VDC | 直流電壓 / 視訊顯示控制（Volts Direct Current / Video Display Control） |
| VDT | 視訊顯示終端機（Video Display Terminal） |
| VENT | 通風（Ventilation） |
| VERT | 垂直（Vertical） |
| VF | 音頻（Voice Frequency） |
| VHF | 超高頻（Very High Frequency） |
| VID | 視訊（Video） |
| VM | 電壓表（Voltmeter） |
| VS | 電壓切換（Voltmeter Switch） |
| VSC | 可變速控制器（Variable Speed Controller） |
| VSWR | 電壓駐波比（Voltage Standing Wave Ratio） |
| VT | 防煙汽（Vaportight） |
| VTR | 錄影機（Video Tape Recorder） |

| W/ | 含…/及…（With） |
| --- | --- |
| W | 瓦特 / 線（Watt / Wire） |
| W/O | 不含…（Without） |
| WP | 不受氣候影響（Weatherproof） |
| WT | 防水（Watertight） |

| XLP | 交連聚氯乙烯（Cross Linked Polyethylene） |
| --- | --- |
| XMIT | 發送（Transmit） |
| XFMR | 變壓器（Transformer） |
| XMTR | 發射器（Transmitter） |

(G) 一般機械用縮寫字（Mechanical）：

| AC | 冷氣機(Air Conditioner) |
| --- | --- |
| ACH | 氣冷式冰水主機(Air Cooled Chiller Unit) |
| ACID | 排酸管(Acid Waste Pipe) |
| ACP | 空氣壓縮機(Air Compressor) |
| AD | 維修門(Access Door) |
| AF | 翼截式(Air Foil) |
| AFO | 自動泡沫管(Auto Foam) |
| AFS | 氣流開關(Air Flow Switch) |
| AHU | 空調箱(Air Handling Unit) |
| ALK | 排管(Alkaline Waste) |
| ASK | 自動撒水管(Auto Sprinkler Pipe) |
| ASY | 自動水霧管(Auto Spray Pipe) |
| AST | 儲氣槽(Air Storage Tank) |
| AV | 釋(排)氣閥(Air Vent) |
| B & S | 承插式(Bell & Spigot) |
| BA | 緊急呼吸管(Breathing Air Pipe) |
| BDD | 逆止風門(Back Draft Damper) |
| BI | 後傾式(Backward Inclined) |
| BOD | 風管底部(Bottom Of Duct) |
| BOP | 管路底部(Bottom Of Pipe) |
| BP | 加壓泵(Booster Pump) |
| BTM | 底部(Bottom) |
| BTU | 熱量計(BTU Meter) |
| BV | 蝶閥(Butterfly Valve) |
| BV | 球塞閥(Ball Valve) |
| BWR | 滷水回水管(Brine Return Pipe) |
| BWS | 滷水送水管(Brine Supply Pipe) |
| CA | 壓縮空氣管(Compressed Air Pipe) |
| CAU | 電腦室空調箱(Computer Room Air Handling Unit) |
| CD | 天花板擴散型出風口(Ceiling Diffuser) |
| SD/T | 水槽落水頭附存水彎(Sink Drain/Trap) |
| CDA | 乾燥壓縮空氣管(Clean Dry Air Pipe) |
| CDWR | 冷卻純水回水管(Cooling DI Water Return Pipe) |
| CDWS | 冷卻純水送水管(Cooling DI Water Supply Pipe) |
| CF | 吸頂型風機(Ceiling Mounted Type Fan) |
| CHE | 化學管(Chemical Pipe) |
| CHP | 冰水泵(Chilled Water Pump) |
| CHR | 冰水回水管(Chilled Water Return Pipe) |
| CHS | 冰水送水管(Chilled Water Supply Pipe) |
| CHT | 化學加藥設備(Chemical Treatment) |
| CHU | 冰水機(Chiller Unit) |
| CIP | 鑄鐵管(Cast Iron Pipe) |
| CMH or m3/h | 立方公尺/每小時(Cubic Meter Per Hour) |
| CO | 清潔口(Cleanout) |
| COP | 銅管(Copper Pipe) |
| CPK | 電腦室箱型冷氣機(Computer Room Package Air Conditioner) |
| CTR | 冷卻水塔(Cooling Tower) |
| CV | 逆止閥(Check Valve) |
| CW | 冷水管(Cold Water Pipe) |
| CWP | 冷卻水泵(Condenser Water Pipe) |
| CWR | 冷卻水回水管(Condenser Water Return Pipe) |
| CWS | 冷卻水送水管(Condenser Water Supply Pipe) |
| DB | 乾球(Dry Bulb) |
| DF | 漏斗式排放口(Drain Funnel) |
| DF | 飲水機(Drinking Fountain) |
| DI | 純水管(De-Ionized Water Pipe) |
| DIR | 純水回水管(Di Reclaim Water Pipe) |
| DL | 門百葉(Door Louver) |
| DN | 降(下)(Down) |
| DP | 排水泵(Drainage Pump) |
| DS | 乾式立管(Dry Type Standpipe) |
| DW | 自來水(Domestic Water) |
| DWG | 圖(Drawing) |
| EA | 排風(Exhaust Air) |
| EA | 個,只(計量單位)(Each) |
| EAF | 排風機(Exhaust Air Fan) |
| EAG | 格柵式排氣口(Exhaust Air Grille) |
| EAR | 格柵式排氣口附風門(Exhaust Air Register) |
| EAT | 進風溫度(Entering Air Temperature) |
| EB | 電能開水機(Electric Boiler) |
| EFF. | 效率(Efficiency) |
| EHE | 電能加熱器(Electric Heater) |
| EHU | 電能加濕器(Electric Humidifier) |
| ESEW | 緊急沖身洗眼器(Emergency Shower & Eyewash) |
| ET | 膨脹水箱(Expansion Tank) |
| EWH | 電能熱水器(Electric Water Heater) |
| EWT | 進水溫度(Entering Water Temperature) |
| ETD | 電熱鏈式防火風門(Electro - Thermal Line Fire Damper) |
| F | 消防管(Firer Hydrant Pipe) |
| FA | 火警(Fire Alarm) |
| FAC | 水龍頭(Faucet) |
| FACP | 火警控制盤(Fire Alarm Control Panel) |
| FAF | 送風機(Fresh Air Fan) |
| FAO | 新鮮空氣開口(Fresh Air Opening) |
| FC | 前傾式(Forward Curved) |
| FCC | 隱蔽式冷風機(Fan Coil Unit - Concealed)) |
| FCE | 露明式冷風機(Fan Coil Unit - Exposed) |
| FCO | 地板上清潔口(Floor Cleanout) |
| FD | 防火風門(Fire Damper) |
| FD/T | 地板落水頭附存水彎(Floor Drain / Trap) |
| FFL | 樓板高度(Finish Floor Level) |
| FH | 消防栓(Fire Hydrant) |
| FHC | 消防栓箱(Fire Hydrant Cabinet) |
| FHSC | 消防水帶箱(Fire Hose Storage Cabinet) |
| FJ | 減震接頭(Flexible Joint) |
| FM | 消防幹管(Fire Main) |
| FP | 消防泵(Fire Pump) |
| FPS | 消防系統(Fire Protection System) |
| FPW | 消防用水(Fire Protection Water) |
| FS | 水流開關(Flow Switch) |
| FU | 設備單位(Fixture Unit) |
| GAV | 閘閥(Gate Valve) |
| GLV | 球型閥(Globe Valve) |
| H/S | 蜂鳴器/頻閃燈光(Horn / Strobe) |
| HA | 防護區(Hazard) |
| HD | 烘手機(Hand Dryer) |
| HF (S) | 排強氫氟酸管(HF (Strong) Waste Pipe) |
| HF (W) | 排弱氫氟酸管(HF (Weak) Waste Pipe) |
| HMU | 加濕器補給水(Humidifier make Up pipe) |
| HV | 高真空管(High Vacuum Pipe) |
| HW | 熱水(Hot Water) |
| HWP | 熱水泵(Hot Water Pipe) |
| HWR | 熱水回水管(Hot Water Return Pipe) |
| HWS | 熱水送水管(Hot Water Supply Pipe) |
| IW | 工業用供水管(Industrial Water Supply Pipe) |
| JND | 噴流型出風口(Jet Nozzle Diffuser) |
| JIF | 誘導式風機(Jet Induced Fan) |
| JP | 增壓泵(Jacket Pump) |
| KS | 廚房洗槽(Kitchen Sink) |
| ｋPａ | 壓力單位(Kilopascal(s)) |
| ｋＷ | 仟瓦(Kilowatt(s)) |
| L | 公升(Liter) |
| LAT | 離風溫度(Leaving Air Temperature) |
| LAV | 洗臉盆(Lavatory) |
| LBG | 線型格柵式出風口(Linear Bar Grille - Supply Air) |
| LDR | 線型回風口(Linear Diffuser, Return) |
| LDS | 線型出風口(Linear Diffuser, Supply) |
| LFAP | 火警受信總機(Local Fire Alarm panel) |
| LPM or L/M | 公升/分(Liter Per Minute) |
| LS | 液位感測器(控制器)(Level Switch Controller) |
| LV | 低真空管(Low Vacuum Pipe) |
| LV | 百葉(Louver) |
| LWT | 出水溫度(Leaving Water Temperature) |
| MCD | 電動控制風門(Motorized Control Damper) |
| MFSD | 電動防火排(防)煙風門(Motorized Fire & Smoke Damper) |
| MOD | 電動風門(Motorized Operated Damper) |
| MPS OR m/s | 公尺/秒(Meter Per Second) |
| MRS | 手動啟動開關(Manual Release Station) |
| MSD | 電動排煙風門(Motorized Smoke Damper) |
| MU | 補給水管(Make Up Water Pipe) |
| NC | 常閉(Normally Closed) |
| NIC | 不屬本工程(Not In Contract) |
| NO | 常開(Normally Open) |
| NTS | 未按比例(Not To Scale) |
| OA | 外空氣(Outside Air) |
| OBD | 對開式風門(Opposed Blade Damper) |
| OS & Y | 軛與外螺牙(Outside Screw & Yoke) |
| PAU | 預冷空調箱(Pre-Cooling Air Handling Unit) |
| PAC | 箱型冷氣機(Packaged Air Conditioner) |
| PCC | 箱型空調箱(Package Air Handling Unit) |
| PCD | 氣動控制風門(Pneumatic Control Damper) |
| PCHP | 一次冰水泵(Primary Chilled Water Pump) |
| PCV | 氣動控制閥(Pneumatic Control Valve) |
| PD | 壓降(Pressure Drop) |
| PFSD | 氣動防火排(防)煙風門(Pneumatic Fire & Smoke Damper) |
| PFE | 手提式滅火器(Portable Fire Extinguisher) |
| PG | 壓力表(Pressure Gauge) |
| PH | 語音裝置(Phonetic Device) |
| POD | 氣動風門(Pneumatic Operated Damper) |
| PPM | 百萬分之一(Parts Per Million) |
| PS | 壓力感測器(Pressure Sensor) |
| PSD | 氣動排煙風門(Pneumatic Smoke Damper) |
| PT | 壓力水槽(Pressure Tank) |
| PW | 壓力開關(Pressure Switch) |
| RA | 回風(Return Air) |
| RAF | 回風機(Return Air Fan) |
| RAG | 格柵式回風口(Return Air Grille) |
| RAO | 回風開口(Return Air Opening) |
| RAP | 回風花板(Return Air Perforated Plate) |
| RAR | 格柵式回風口附風門(Return Air Register) |
| RD | 屋頂落水頭(Roof Drain) |
| RD | 冷媒式乾燥機(Refrigeration Dryer) |
| RF | 屋頂通風扇(Roof Fan) |
| RH | 相對濕度(Relative Humidity) |
| RL | 冷煤液體管(Refrigerant Liquid Pipe) |
| RP | 冷煤泵(Refrigerant Pump) |
| RPM | 轉速(Revolution Per Minute) |
| RS | 冷煤吸入管(Refrigerant Suction pipe) |
| RT | 冷凍噸(Tons Of refrigeration) |
| RWP | 回水管(Return Water Pipe) |
| Sp | 蒸汽管(Steam Pipe) |
| SAF | 送風機(Supply Air Fan) |
| SAG | 格柵式送風口(Supply Air Grille) |
| SAO | 送風開口(Supply Air Opening) |
| SAR | 格柵式送風口附風門(Supply Air Register) |
| SAT | 消音箱(Sound Attenuator) |
| SCHP | 二次冰水泵(Secondary Chilled Water Pipe) |
| SD | 肥皂架(Soap Dispenser) |
| SD | 排煙風門(Smoke Damper) |
| SEF | 排煙風機(Smoke Extraction Fan) |
| SG | 製程氣體管(Special Gas) |
| SH | 蒸汽加濕器(Steam Humidifier) |
| SHR | 蓮蓬頭(Shower) |
| SP | 蹲式馬桶(Squatting pan) |
| SP | 靜壓(Static Pressure) |
| SPF | 樓梯加壓風機(Stair Pressurization Fan) |
| SS | 托布盆(Service Sink) |
| SS | 蒸汽供汽管(Steam Supply Pipe) |
| SSP | 雜質分離泵(Solid Separator pump) |
| SW | 排糞管(Soil Water pipe) |
| SWP | 污物泵(Sewage Pump) |
| SWR | 軟水回水管(Soft Water Return Pipe) |
| SWS | 軟水送水管(Soft Water Supply Pipe) |
| TC | 溫度控制器(Temperature Controller) |
| THS | 溫度開關(Thermostat) |
| TOD | 風管頂部Top Of Duct) |
| TOP | 管路頂部(Top Of Pipe) |
| TP | 全壓(Total Pressure) |
| TS | 溫度感測器(Temperature Sensor) |
| TYP | 典型的(Typical) |
| UR | 小便斗(Urinal) |
| V | 通氣管(Vent Pipe) |
| VAB | 可變風量風箱(Variable Air Volume Box) |
| VAF | 變風箱(Fan Power - Variable Air Volume Box) |
| VB | 真空破除器(Vacuum Break) |
| VD | 手調風門(Volume Damper) |
| VFD | 變頻器(Variable Frequency Drive) |
| VTR | 伸出屋頂通氣管(Vent Thru Roof) |
| W/.... | 附.… (With) |
| WAC | 窗型冷氣機(Window Type Air Conditioner) |
| WB | 濕球(Wet Bulb) |
| WC | 座式馬桶(Water Closet) |
| WCH | 水冷式冰水主機(Water Cooled Chiller) |
| WCT | 水化學處理(Water Chemical Treatment) |
| WEG | 壁式格柵排氣口(Wall Exhaust Grille) |
| WER | 壁式格柵排氣口附風門(Wall Exhaust Register) |
| WF | 壁式通風扇(Wall Fan) |
| WH | 熱水器(Water Heater) |
| WHA | 水鎚吸收器(Water Hammer arrestor) |
| WM | 水流量計(水錶)(Water Meter) |
| WP | 純水器(Water Purifier) |
| WS | 給水管(Water Supply Pipe) |
| WSG | 壁式格柵送風口(Wall Supply Griller) |
| WSR | 壁式格柵送風口附風門(Wall Supply Register) |
| WSS | 水雜質分離器(Water Solid Separator) |
| WT | 水箱(Water Tank) |
| WW | 排水管(Waste Water Pipe) |
| YS | Ｙ型過濾器(Y-Strainer) |

(H) 隧道圖用縮寫字(Tunnel)

| D&B | 鑽炸法（Drill and Blow） |
| --- | --- |
| TBM | 全斷面隧道鑽掘機（Tunnel Bore Machine） |
| T.H. | 上半斷面（Top Height） |
| B | 台階（Bench） |
| I | 仰拱（Invert） |
| NATM | 新奧工法（New Austrian Tunnel Method） |
| RMR | 岩體評分（Rock Mental Ratio） |
| RQD | 岩石品質指標（Rock Quality Directive） |
| T.I. | 臨時仰拱（Temporary Invert） |
| CCM | 明挖覆蓋工法（Cut and Cover Method） |

(I) 機關、團體、組織(Association, Organization)

| AA | 美國鋁業協會（The Aluminum Association, USA） |
| --- | --- |
| AAA | 美國仲裁協會（American Arbitration Association） |
| AACE | 美國估價工程師協會（American Association of Cost Engineers） |
| AABC | 美國空氣調和協會（Associated Air Balance Council, USA） |
| AASHTO | 美國州公路及運輸協會 (American Association of State Highway and Transportation Officials) |
| ACEC | 美國工程顧問委員會（American Consulting Engineers Council） |
| ACI | 美國混凝土協會 (American Concrete Institute) |
| ACIL | 美國獨立實驗室委員會（American Council of Independent Laboratories） |
| ACPA | 美國混凝土鋪面協會（American Concrete Paving Association） |
| ADC | 污染空氣排放委員會（Air Diffusion Council, USA） |
| AFI | 美國森林協會（American Forest Institute） |
| AGC | 美國承包商協會（Associated General Contractors of America） |
| AHA | 美國硬板協會（American Hardboard Association） |
| AHAM | 家用電器製造者協會（Association of Home Appliance Manufacturers） |
| AI | 美國瀝青協會（Asphalt Institute, USA） |
| AIA | 美國建築師協會（American Institute of Architects） |
| AIMA | 隔音材料協會（Acoustical Insulating Material Association） |
| AISC | 美國鋼構協會 (American Institute of Steel Construction) |
| AISI | 美國鋼鐵協會（America Iron and Steel Institute） |
| AITC | 美國木構造協會（America Institute of Timber Construction） |
| ALCA | 美國景觀協會（America Landscape Association） |
| AMCA | 空氣流通控制協會（Air Movement and Control Association, USA） |
| ANSI | 美國國家標準協會（American National Standards Institute） |
| APA | 美國三夾板協會（American Plywood Association） |
| APFA | 美國管線安裝協會（American Pipe Fittings Association） |
| ARBA | 美國路工協會（America Road Build Association） |
| ARI | 美國空調冷凍協會（Air-conditioning and Refrigeration Institute, USA） |
| ARMA | 屋頂瀝青協會（Asphalt Roofing Manufacturers Association） |
| ASAHC | 美國建築五金顧問學會（American Society of Architectural Hardware Consultants） |
| ASCE | 美國土木工程師學會（American Society of Civil Engineers） |
| ASHRAE | 美國加熱冷凍及空調工程師協會（American Society of Heating ,Refrigerating and Air-conditioning Engineers） |
| ASME | 美國機械工程師協會（America Society of Mechanical Engineers） |
| ASPA | 美國草皮生產協會（America Sod Producers Association） |
| ASTM | 美國材料試驗協會（America Society for Testing and Materials） |
| AWI | 美國建築木造業協會（Architectural Woodwork Institute） |
| AWPA | 美國木材防腐協會（American Wood Preservers Association） |
| AWS | 美國焊接工程協會 (American Welding Society) |
| AWWA | 美國自來水工程協會（American Water Works Association） |
| BGA | 美國花崗岩協會（Building Granite Association） |
| BHMA | 建築五金製造商協會（Builders Hardware Manufacturers Association） |
| BIA | 美國磚塊製造協會（Brick Institute of America） |
| BOMA | 國際建築業主及經理人協會（Building Owners and Managers Association International） |
| BRI | 建築研究發展協會（Building Research Institute） |
| BSI | 英國國家標準協會（British Standards Institution） |
| CCA | 高分子混凝土發展協會（Compacted Concrete Association） |
| CDA | 銅質材發展協會（Copper Development Association, Inc.） |
| CEMA | 輸送設備製造者協會（Conveyor Equipment Manufacturers Association） |
| CFFA | 化學纖維膠膜協會（Chemical Fabrics and Film Association） |
| CNS | 中國國家標準 (Chinese National Standard) |
| CIPI | 鑄鐵導管協會（Cast Iron Soil Pipe Institute） |
| CISCA | 天花板與內裝系統承包商協會（Ceiling and Interior Systems Contractors Association） |
| CRA | 加州紅木協會（California Redwood Association） |
| CRI | 地毯協會（Carpet and Rug Institute） |
| CRSI | 鋼筋混凝土製造協會（Concrete Reinforcing Steel Institute） |
| CSI | 美國施工規範協會（Construction Specifications Institute） |
| CTI | 瓷磚協會（Ceramic Tile Institute） |
| DITF | 乾牆工業基金會（Drywall Industry Trust Fund） |
| DORCM | 遙控門鎖製造者協會（Door Operator and Remote Control Manufacturers Association） |
| EEA | 電器能源協會（Electric Energy Association） |
| EJMA | 伸縮縫製造商協會（Expansion Joint Manufacturers Association） |
| FGMA | 平板玻璃行銷協會（Flat Glass Marketing Association） |
| FTI | 舖面磚協會（Facing Tile Institute） |
| GA | 美國石膏協會（Gypsum Association, USA） |
| GRA | 區域建築互助會（Guide of Religion Architecture） |
| IEEE | 美國電子電機工程師協會（Institute of Electrical and Electronics Engineers） |
| IES | 照明工程協會（Illuminating Engineering Society） |
| IHACI | 暖氣空調工業協會（Institute of Heating and Air Condition Industry） |
| ILIA | 美國印第安石灰岩協會（Indiana Limestone Institute of America Inc.） |
| IMIAC | 國際耐圬工產業協會（International Masonry Industry All Weather Council） |
| LIA | 鉛工業協會（Lead Industries Association, Inc.） |
| LPI | 閃電保護協會（Lightning Protection Institute） |
| MBMA | 金屬建材製造者協會（Metal Building Manufacturers Association） |
| MFMA | 楓材地板製造者協會（Maple Flooring Manufacturers Association） |
| MHI | 材料搬運協會（Material Handling Institute） |
| MIA | 美國大理石協會（Marble Institute of America） |
| ML/SFA | 金屬板條及鋼框協會（Metal Lath / Steel Framing Association） |
| MSSVFI | 閥及配件製造者標準協會（Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry） |
| SGAA | 美國有色玻璃協會（Stained Glass Association of America） |
| SIGMA | 美國隔熱玻璃製造商協會（Sealed Insulating Glass Manufacturers Association, USA） |
| SPI | 塑膠工業協會（Society of the Plastic Industry, Inc.） |
| SSPC | 美國鋼鐵結構油漆協會（Steel Structures Painting Council） |
| SWI | 鋼窗協會（Steel Window Institute） |
| TCA | 美國瓷磚協會（Tile Council of America, Inc.） |
| TPI | 桁屋架板協會（Truss Plate Institute） |
| UBPVLS | 壓力鍋爐法律協會（Uniform Boiler and Pressure Vessel Laws Society, Inc.） |
| WPCF | 水污染防治基金會（Water Pollution Control Federation） |
| WSC | 水資源委員會（Water System Council） |
| WSFI | 木造及合成地板協會（Wood and Synethic Flooring Institute） |
| WWMMP | 美東木製模具生產協會（Western Wood Model Manufacture Product） |
| WWPA | 美東木製商品協會（Western Wood Products Association） |