PLIEGO DE CONDICIONES

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO MEDICALIZADA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EN LA E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

Diciembre 2010

CONVOCATORIA A VEEDURIAS

En aplicación del  Artículo 9 del  Decreto 2170 de 2002, La E.SE.. Hospital Rosario Pumarejo de López  convoca a través de este aviso, a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post contractual en el proceso de contratación objeto de esta  contratación,  realizando   oportunamente  las  recomendaciones  escritas  que  consideren  necesarias,  e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información  y  documentación  pertinente  que  soliciten  y  que  no  esté  publicada  en  portal  de  contratación www.contratos,gov.co

CONVOCATORIA PÚBLICA

RECOMENDACIONES GENERALES

La E.S.E HSOSPITAL ROSARIO Pumarejo de López,  se  encuentra  interesado  en  recibir  propuestas  para  ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO MEDICALIZADA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

Para   lo   anterior,   se recomienda a los oferentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta lo siguiente:

Leer  cuidadosamente  este  pliego  de  condiciones  y  sus  adendas  si  los  llegara  a haber,  antes  de  elaborar  la propuesta.

Verificar  que  no  se  encuentran  dentro  de  las  causales  de  inhabilidad  e  incompatibilidad  o  prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas, para licitar y contratar.

Examinar rigurosamente  el  contenido  del  pliego  de condiciones  de  la  invitación,  de  los  documentos  que  hacen parte del mismo y de las normas que regulan la contratación.

Adelantar  oportunamente  los  trámites  tendientes  a  la  obtención  de  los  documentos  que  deben  allegar  con  las propuestas,  y  verificar  que  contienen  la  información  completa  que  acredita  el  cumplimiento  de  los  requisitos exigidos, en la ley y en el presente pliego de condiciones.

Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos exigidos en el pliego de condiciones.

Analizar en su integridad, detenidamente, el contenido del pliego de condiciones, a fin de que se formulen de manera clara y precisa las aclaraciones o precisiones que requiera este documento.

Verificar igualmente  el  cumplimiento  de las  exigencias en este pliego frente al  Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal – SICE.

Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acoge y aceptan  todas las condiciones estipuladas en el presente pliego y en la ley.

El presente pliego de condiciones contiene los parámetros, directrices e información que debe ser de obligatoria consideración  por  los  proponentes  que  vayan  a  participar  en  la  presente  contratación.

La  información suministrada   aquí,   no   eximirá   al   contratista   de   la   responsabilidad   de   verificar   mediante   investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.

CAPITULO I

DE LA INFORMACION Y LAS CONDICIONES GENERALES

1.1  OBJETO DE LA CONTRATACION

La E.SE.. Hospital Rosario Pumarejo de López, seleccionará mediante el procedimiento de Invitación, la propuesta que le sea más favorable,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  legales,  técnicas,  económicas,  y  financieras,  descritas  en  los presentes  pliegos  de  condiciones,  para  proceder  a  contratar    la

1.2  ALCANCES  DE  LA  CONTRATACION CON  LA  DESCRIPCION  TECNICA  DETALLADA  Y LOCALIZACION

Se  pretende  ADQUIRIR EN CALIDAD DE COMPRA VENTA UNA AMBULANCIA TIPO MEDICALIZADA PARA TRASLADOS DE LOS PACIENTES DE LA E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ,   con  respaldo  técnico  del fabricante y del distribuidor autorizado en el país, según las especificaciones contenidas en el anexo técnico.

1.3 PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIAMIENTO

La ejecución del contrato está financiada con recursos provenientes del  del Ministerio de la Protección Social y el aporte de la E.S.E, según Certificado de Disponibilidad expedido por el jefe de Presupuesto de la entidad

La E.S.E.   ha   estimado   el   presupuesto   oficial   del   objeto   contractual   en   la   suma   de ($170.000.000.oo),  incluido el IVA.

Se debe considerar dentro del precio ofertado, la Maquina puesta en Valledupar.

Dentro del valor están considerados los gastos de importación y nacionalización.

El  porcentaje  total  de  los  impuestos  exigidos  por  el  LA E.S.E.  por  la  compra  de  los vehículos tipo Ambulancias,  deberá considerarse dentro del precio ofertado.

El   valor   del   presupuesto   comprende   los   costos   directos   e   indirectos,   incluyendo   los   impuestos,   tasas, contribuciones y demás costos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato,

Los gastos de matrícula del vehículo y los seguros tanto obligatorios y contra todo riesgo, serán a cargo de la E.S.E.

El valor total corregido de la oferta, no podrá exceder del valor del presupuesto oficial, ni tampoco estar por debajo del 90% del presupuesto oficial  pues de lo contrario la propuesta no será tenida en cuenta en el proceso de evaluación y posterior adjudicación del contrato que de ella se derive.

1.4  PLAZO DE EJECUCION

El plazo único para la ejecución del objeto del presente contrato, será  de sesenta  (60)  días hábiles. Los cuales se contarán a partir de la fecha de legalización del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfección y ejecución del mismo.

El  plazo  de  ejecución  se  adelantara  con  independencia  a  los  pagos  establecidos  en  los  presentes  pliegos  de condiciones

Adicional  al  plazo  máximo  estimado  para  la  ejecución  del  objeto  contractual,  existirá  un  plazo  de seis  (6) meses, durante el cual se realizará la liquidación del contrato.

Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones no previstas, ajenas al control del  contratista, que alteren el progreso normal del contrato, éste podrá comunicar tales hechos por escrito la E.SE. , a través del interventor que el alcalde o su delegado designe para tal efecto y solicitar con base en ello prórroga del plazo. La E.S.E después de estudiadas las situaciones no previstas y las causas que las originan, podrá conceder la prórroga   del   plazo.   En   tal   caso,   se   suscribirán   las   cláusulas   modificatorias   y   se   ampliará   la   garantía correspondiente.

1.5  FORMA DE PAGO

El 50% de anticipo y el restante 50% una vez entregado los bienes objeto del presente proceso  contractual-, previo el desembolso de los recursos por parte del banco y el  visto bueno e informe del Supervisor Y Suscripción del acta de liquidación del contrato.

Si se pacta algún anticipo, se entregará el porcentaje pactado una vez cumplidos los   requisitos de legalización del contrato, y el porcentaje restante, una vez entregados los bienes, previo visto bueno e informe del Supervisor Y Suscripción del acta de liquidación del contrato

1.6  RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

La Empresa Social del Estado ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ, tiene por objeto la prestación de los servicios de salud, entendidos como servicio público esencial a cargo del Departamento y como parte del servicio público de la seguridad social, en los términos de la Ley 100 de 1993.

De conformidad con lo previsto en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1.993, el régimen jurídico aplicable al  contrato que se celebre con ocasión de la presente solicitud de cotización, será el Derecho privado, en concordancia con el  Manual de Contratación de la E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ,  adoptado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 095 y por la Ley 80 solo en lo que se refiere a las cláusulas exorbitantes.

1.7  TIPO Y MODALIDAD DE CONTRATO

La  selección  del  contratista  se  realizará  a  través  de  la  modalidad  de  invitación pública.

El contrato que con ocasión de la adjudicación  de la presente Invitación que se suscriba, corresponderá a un Contrato de compraventa, el cual se regirá por las condiciones consignadas en los pliegos de condiciones. La modalidad de pago será valor fijo sin fórmula de reajuste.

1.8	REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR

Podrán  participar  en  la  presente  Invitación,  personas  naturales  o  personas  jurídicas  legalmente  constituidas  y legalizadas en Colombia, de manera independiente, u organizadas en consorcios o en uniones temporales, que cumplan con los siguientes requisitos:

El proponente deberá expresar en su oferta técnica el lugar de fabricación , señalar la marca, modelo.

GARANTIA

Deberá manifestar que se compromete a entregar el manifiesto de aduana y demás documentos necesarios para demostrar el debido trámite de importación de la ambulancia medicalizada (TAM), en el momento de la entrega del equipo la E.SE. .

Deberá expresar en su propuesta que ofrece mínimo dos (2) año de garantía técnica o 46.000 kilómetros de uso lo primero que venza, además de dictar instrucción  técnica, operación y mantenimiento de la ambulancia y equipos, y debe de ser   dictado  por personal especializado a los funcionarios que para tal fin el hospital delegue.

Sitio de entrega: Valledupar.

No acceder a peticiones ó amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de   hacer u omitir algún hecho.

Cumplir  con  el  objeto  del  contrato,  conforme  a  lo  estipulado  en  el  estudio  previo,  pliegos  de  condiciones, propuesta, y el contrato que se suscriba.

Que no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad indicadas en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993.

Que  cuando  se  trate  de  una  persona  jurídica,  esta  acredite  una  duración  superior  a  la  d el  plazo  del contrato y un año (1) más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Invitación.

Que en caso de ser persona jurídica, tenga capacidad para  contratar  (Jurídica, financiera y técnica).

Que cumplan con los demás requisitos de participación definidos  a lo largo de  este pliego

Que  el  objeto  social  o   la  actividad  mercantil  tenga  relación  directa  o  les  permita  ejecutar  el  objeto  del presente proceso de contratación.

Cuando se trate de personas jurídicas deberán estar legalmente constituidas como mínimo con un (1) año de  antelación  a  la  fecha  de  cierre  del  presente  proceso,  lo  que  se  acreditará  con  el  certificado  de existencia y representación legal, el que deberá tener una fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de este proceso y que acrediten que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.

Para personas naturales, estar inscritas en el registro mercantil, con un año de antelación a la fecha  de cierre de la presente contratación, lo cual se acreditará con el respectivo certificado de registro mercantil, el cual deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha límite para la entrega de ofertas, debidamente renovado.

Los Consorcios o Uniones Temporales deberán tener en cuenta además:

Los proponentes deberán suscribir un documento en el cual indiquen si su participación es a título de consorcio o de  unión  temporal  (Formatos  No.  02  ó  03),  en  el  cual  deberán  indicar  las  normas  básicas  que  regulan  las relaciones entre ellos, su porcentaje de participación ó la extensión de la participación en la ejecución del contrato (actividades) y la designación de la persona que para todos los efectos los representará, los que no podrán ser modificados   sin   autorización  previa  de la E.S.E.   Deben   igualmente   someterse  a   la   totalidad   de   las prescripciones que para estos eventos contempla la Ley 80 de 1993.

1.9	PLAZO Y CRONOLOGIA DEL PROCESO

Los plazos del proceso se han establecido de la siguiente manera:

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Aviso de la convocatoria publica | 29 de diciembre de 2010 |  |
| Plazo para presentar propuestas | Hasta el 30 de diciembre de 2010 |  |
| Cierre del proceso. | 30 de diciembre d e2010 |  |
| Plazo para evaluación de las propuestas | Dos días posteriores a la entrega de propuestas |  |
| Adjudicación del proceso | Cinco días siguientes a la presentación del informe de evaluación |  |

IMPORTANTE. Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuará y comunicará a los oferentes, mediante adendas.

1.10	LA CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS

La información y consulta de los términos de los pliegos de condiciones definitivos se pueden hacer en los plazos definidos en la cronología del presente proceso a través de la pagina web, www.hrplopez.gov.co,  o en la oficina Asesora jurídica de la E.SE.. Hospital Rosario Pumarejo de López, en  el horario de 7:30 a.m. a 6:00 p.m., durante el periodo establecido en la cronología.

1.11	CONSULTA Y/O  RETIRO DEL PLIEGOS DE CONDICIONES.

Los  Pliegos  de  condiciones  de  la  presente  contratación   no  tienen  ningún  costo  y   podrán  ser  consultados  o retirados  en  la pagina web   www.hrplopez.gov.co,. o en la oficina Asesora jurídica de la E.SE.. Hospital Rosario Pumarejo de López  En el evento  de  requerirse,  los  pliegos  se  entregaran  en  medio  magnético  o    La consulta de los pliegos se sujetará a lo estipulado en la cronología.

1.12	SOLICITUD  DE  ACLARACIONES  Y  PLAZO  PARA  ATENDER  LAS  OBSERVACIONES  U ACLARACIONES Y MODIFICAR LOS PLIEGOS

Los proponentes podrán solicitar por escrito cualquier aclaración adicional relacionada con el mismo, dentro del plazo  establecido  en  la  cronología  del  proceso.  Las  comunicaciones  recibidas  por  fuera  de  este  plazo,  no obligarán la E.SE.   a resolverlas dentro del término programado para la presentación de las ofertas.

La   falta   de   respuesta   por   parte   de la E.SE. no   podrá   interpretarse   como   aceptación   tácita   de   las observaciones  y  por  consiguiente  los  pliegos    conservan  plena  validez,  mientras  no  sean modificados expresamente por la E.S.E. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de las estipulaciones de los documentos exigidos serán de su exclusiva responsabilidad.

Las solicitudes  de aclaraciones  u observaciones,  deberán cumplir cualquiera de los  siguientes procedimientos, para que sean consideradas por la E.S.E.

Ser efectuadas por escrito y radicadas en la oficina asesora Jurídica, acompañadas con copia de la misma. Se deberá identificar claramente como Asunto: “SOLICITUD DE ACLARACIÓN  INVITACIÓN

Las    respuestas    a    las    observaciones    serán enviadas a la dirección del interesado.

Adicionalmente,  toda  modificación  a  lo  establecido  en  los  Pliegos  de  condiciones  se  hará  mediante  Adenda numerado   secuencialmente,   el   cual   será   publicado   oportunamente   en   la pagina web de la entidad.

Nota: no se expedirán adendas el mismo día del cierre del proceso de contratación.

Razón por la cual, la entidad en virtud del principio de economía, da por entendido que toda la información que se publique  con  respecto  al  presente  proceso  de contratación,  ha  sido  conocida  por  los  proponentes  previa  a  la presentación de ofertas.

La  consulta  y  respuesta  no  producirá  efecto  suspensivo  sobre  el  plazo  de  presentación  de  las  propuestas,  a menos que a si se señale en la adenda.

En relación con el envío de mensajes de datos, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 20 de la ley 527de 1999, en el sentido de que para que se entienda recibido el mensaje, se requerirá el acuse de recibido de la Secretaría de Planeación e Infraestructura.

1.13	APERTURA DEL PROCESO O INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR PROPUESTA.

La apertura del proceso o inicio del plazo para que los oferentes presenten sus propuestas será la definida en la cronología de la presente convocatoria.

Las propuestas que sean presentadas después de la fecha y hora del cierre de la Invitación no serán recibidas.

1.14	DOCUMENTOS DE LA INVITACION

Son documentos de la presente Invitación, entre otros los siguientes:

- La Constitución Política de Colombia

- La Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes, la ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 de 2008, las normas comerciales y civiles vigentes que rijan las materias que aquella o estos no regulen particularmente

- Estudios previos

- Certificados de disponibilidad presupuestal expedido para el presente proceso

- Los Pliegos de condiciones y sus anexos.

- Adendas en caso de existir.

- Las  aclaraciones  y  respuestas  dadas  por   LA E.S.E.,  a  las  comunicaciones  recibidas  de  los proponentes.

1.15	INTERPRETACION,   ACEPTACION   DEL   PLIEGO   DE   CONDICIONES   Y   DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN PARA LA ELABORACION DE LA OFERTA

Será  responsabilidad  del  proponente  conocer  todas  y  cada  una  de  las  implicaciones  para  el  ofrecimiento  del objeto del presente proceso de selección, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio.

Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.

Todos  los  documentos  de  la Convocatoria por  Invitación  se  complementan  mutuamente,  de tal  manera  que  lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que  el proponente  haga  de  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Condiciones,  serán  de  su  exclusiva  responsabilidad.

En consecuencia,  LA E.S.E.  no  será  responsable  por  descuidos,  errores,  omisiones,  conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.

Es  responsabilidad  del  proponente,  asumir  los  deberes  de  garantía  asociados  con  la  presente  contratación, conocer plenamente las condiciones técnicas de los bienes,     a suministrar según sea el caso, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados de solicitar por escrito información puntual que le permita precisar los aspectos que puedan incidir en la formulación de su propuesta.

La   consulta   de   los   pliegos   de   condiciones   y   la   presentación   de   la   respectiva   propuesta   constituyen reconocimiento y aceptación por parte del proponente, de que la E.S.E., los representantes, funcionarios, y los asesores  externos  de  aquel,  que  han  apoyado  o  se  encuentran  apoyando  la  estructuración  y  desarrollo  del proceso de selección, no estarán sujetos a responsabilidad alguna presente o futura derivada de la  información tenida en cuenta por el proponente para presentar su oferta alusiva al presente proceso, o en las declaraciones realizadas  durante  el  transcurso  de  cualquier  visita,  reunión,  audiencia,  etc  que  llegue  a  ser  efectuada,  o proporcionada en cualquier otra forma, en relación con el proceso de selección.

La recepción de estos pliegos de condiciones   por cualquier persona, o de cualquier información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, con respecto a una operación propuesta que involucra la E.SE. , no podrá ni deberá considerarse como una asesoría  en  materia  de  inversiones,  legal,  tributaria,  fiscal  o  de  otra  naturaleza,  por  parte  de  los  funcionarios, asesores, consultores externos o representantes de estos.

Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica,  económica  y  de  cualquier  otra  naturaleza  que  consideren  necesarias  para  la  presentación  de  u na propuesta. El proponente deberá informarse sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección, es decir, la legislación vigente en la República de Colombia y del contrato que se celebrará como consecuencia de la misma.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de  su  oferta,  no  lo  eximirá  de  la  obligación  de  asumir  las  responsabilidades  que  le  correspondan,  ni  le  dará derecho  a  reclamaciones,  reembolsos,    de  ninguna  naturaleza  o  reconocimientos  adicionales  por  parte  del contratante,  en  el  caso  de  que  cualquiera  de  dichas  omisiones  deriven  en  posteriores  sobrecostos  para  el contratista.

Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, deberá tener en cuenta que el cálculo de  los  costos  y  gastos,  cualesquiera  que  ellos  sean,  se  deberán  basar  estrictamente  en  sus  propios  estudios técnicos y en sus  propias estimaciones.

1.16	VERACIDAD DE LA INFORMACION SUMINISTRADA EN LA PROPUESTA.

LA E.S.E.  se reserva el derecho y la facultad de corroborar la veracidad de la información suministrada por los  proponentes  en  sus  propuestas  en  cualquier  momento.  De  encontrar  falsedad  o  engaño,  según  el  caso, procederá a rechazar la propuesta o revocar la adjudicación, sin perjuicio de las acciones penales, administrativas y civiles o de cualquier índole que fueren procedentes.

CAPITULO II

DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

2.1.	OBSERVACIONES GENERALES

La propuesta y todos los documentos anexos a la misma deben diligenciarse y ser redactados en idioma castellano  y  se  deben  presentar  mediante  escrito  elaborado  en  computador.  Los  documentos  de  tipo financiero y económico, deberán expresarse en pesos colombianos.

Los  documentos  en  idioma  extranjero,  por  lo  tanto,  deberán  venir  acompañados  de  traducción  simple, salvo en los casos en que la ley exija traducción oficial.

Toda propuesta debe estar firmada por la persona natural ó el representante legal del proponente o por apoderado  que  se  haya  constituido  para  este  efecto.  En  caso  de  consorcios  ó  uniones  temporales,  la propuesta deberá ser firmada por su representante designado.

La propuesta debe ser presentada en un (1) original y una (1) copia del mismo tenor. Se solicita que tanto el  original  como  la  copia  de  la  propuesta,  sean  foliadas  y  numeradas  en  estricto  orden  consecutivo ascendente,  incluyendo  un  índice  de  la  misma  (Tabla  de  Contenido),  de  tal  forma  que  sea  posible  su estudio y consulta de manera ágil y sin lugar a dudas o contradicciones.

El  original  y  la  copia  de  la  propuesta,  deberán  ser  entregados  en  sobres  cerrados  y  separados, debidamente rotulados en su parte exterior así:

OBJETO:

CONTIENE: (ORIGINAL ó COPIA) NOMBRE DEL PROPONENTE DIRECCION COMERCIAL NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX CORREO ELECTRONICO CIUDAD, FECHA

.

Las propuestas tendrán una validez mínima de noventa (90) días calendario, los cuales se contarán a partir  del  momento  del  cierre  de  la  presente  contratación  inicialmente  previsto,  en  el  evento  que  se prorrogue dicho cierre, se deberá expedir a partir del último plazo previsto para tal fin.

No se  recibirá ninguna propuesta que sea presentada con posterioridad a la fecha y horas fijadas para el cierre de la presente invitación.

No se aceptará propuesta alguna que sea enviada por correo y frente al evento en el que alguien actúe, de  esta  manera,  el  sobre  no  será  abierto  y  se  procederá  por  parte de LA E.S.E.  a  regresarlo  a  la dirección reportada.

Todos los documentos exigidos dentro de estos Pliegos de condiciones, deberán ser incluidos tanto en el original como en la copia de la propuesta. En el caso de que se presente alguna discrepancia dentro del contenido del original frente a la copia, primará la información contenida en el original de la propuesta.

No  se  aceptarán  documentos  que  contengan  tachaduras,  borrones  o  enmendaduras  que  den  lugar  a diferentes   interpretaciones   o   induzcan   a   error,   siempre   y   cuando   tales   documentos   sean   no subsanables.  En  documentos  que  sean  subsanables,  la  entidad  a  su  juicio,  procederá  a  solicitar  al proponente, la aclaración respectiva, dentro del plazo que esta estime conveniente.

Todos los factores favorables o desfavorables que puedan influir en la ejecución del contrato, deben ser tenidos en cuenta por el proponente al formular su oferta y su influencia no podrá alegarse como causal de incumplimiento de ninguna de las cláusulas del contrato que se suscriba.

2.2.	RETIRO O MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

Los Proponentes podrán solicitar por escrito, el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de la invitación las cuales serán devueltas sin abrir en el acto de apertura de las mismas, al representante o la persona autorizada.

Cuando el proponente desea adicionar documentos a la propuesta presentada, podrá hacerlo y deberá presentar los mismos, en un original y una copia, los cuales entregará debidamente firmados, antes de la hora límite fijada para el cierre de la presente contratación. Una vez se hayan entregado los documentos, El LA E.S.E. expedirá constancia de esta actuación al proponente.

No  se  le  permitirá  a  ningún  proponente  que  modifique  o  adicione  su  oferta  después  de  que  la  presente contratación haya sido cerrada.

2.3.	PROPUESTA BÁSICA.

Los  proponentes  deberán  presentar  una  (1)  oferta  básica de  carácter  obligatorio,  la  que  se  deberá  ajustar  en todos y cada uno de sus aspectos   a las condiciones del presente  Pliego de condiciones  preparado para esta Invitación, de conformidad con las condiciones técnicas de la misma.

2.4.	PROPUESTA ALTERNATIVA.

Los  proponentes  podrán  presentar  alternativas  técnicas  y  económicas,  siempre  y  cuando  ellas  no  signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato y cumplan con el objeto de esta Invitación.

En este evento deberá indicar clara y detalladamente en qué consiste la alternativa y cuáles son sus ventajas. Las propuestas alternativas deben acompañarse de los documentos que las sustenten. Sólo serán consideradas las propuestas alternativas del  proponente, cuya propuesta básica haya sido considerada como más favorable para LA E.S.E..  En ningún caso la propuesta alternativa podrá exceder el valor del presupuesto oficial para esta Invitación.

2.5.	PROPUESTA PARCIAL.

La  propuesta  debe  presentarse  en  forma  completa  e  íntegramente  ajustada  a  los  requisitos  exigidos  en  los pliegos de condiciones. LA E.S.E. rechazará las propuestas que sean presentadas en forma parcial.

2.6.	PROPUESTA HÁBIL.

Se entiende por propuesta hábil, aquella que cumple con la totalidad de requisitos jurídicos, técnicos, financieros y económicos, exigidos en el presente Pliegos de condiciones y que no ha sido rechazada durante el estudio y evaluación de las ofertas.

2.7.	PROPUESTA INHÁBIL.

Se  entiende  por  propuesta  inhábil,  aquella  que  no  cumple  con  cualquiera  de  los  requisitos  jurídicos,  técnicos, financieros y económicos, exigidos en el presente Pliegos de condiciones.

2.8.	PROPUESTA ELEGIBLE

Se  entiende  por  propuesta  elegible,  aquella  que  cumpliendo  con  la  totalidad  de  requisitos  de  índole  jurídico, técnico, financiero y económico, exigidos en el presente Pliego  de condiciones. Para que esta Invitación no sea declarada  desierta,  deberá  existir  dentro  de  las  propuestas  presentadas  a  LA E.S.E.,  por  lo  menos  una  (1) propuesta que sea considerada elegible.

2.9.  ACLARACION A LAS PROPUESTAS

LA E.S.E.,  dentro  de  la  etapa  de  la  calificación  de  las  propuestas  presentadas,  podrá  solicitar  mediante escrito  a  los  proponentes,  las  aclaraciones  y  explicaciones  que  se  estimen  necesarias  e  indispensables  con relación a los puntos o aspectos que resulten dudosos dentro de las mismas, sin que por ello se le permita al proponente  adicionar,  modificar,  complementar  o  mejorar  su  propuesta.

2.10.	DOCUMENTOS  OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista a en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

2.10.1	Consularización

De  conformidad  con  lo  previsto  por  el  artículo  480  del  Código  de  Comercio,  “los  documentos  otorgados  en  el exterior  se  autenticarán  por  los  funcionarios  competentes  para  ello  en  el  respectivo  país,  y  la  firma  de  tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.”.

Tratándose  de  sociedades,  expresa  además  el  citado  artículo  del  Código  de  Comercio  que  “al  autenticar  los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”.

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 No. 98-55 Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.

2.10.2   Apostille

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la  Ley  455  de  1998,  no  se  requerirá  del  trámite  de  Consularización  señalado  en  este  numeral,  siempre  que provenga  de  uno  de  los  países  signatarios  de  la  Convención  de  La  Haya  del  5  de  octubre  de  1961,  sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen.

Si  la  apostille  está  dada  en  idioma  distinto  del  castellano, deberá presentarse  acompañada  de  una  traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

CAPITUL III

DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA

3.1	GENERALIDADES

Las  propuestas  que  se  presenten  para  participar  en  el  presente  proceso  deberán  estar  integradas  por  los documentos  que  a  continuación  se  indican,  los  cuales  deberán  ser  presentados  en  el  orden  indicado   en  los pliegos de condiciones, en un (1) original y una (1) copia.

La  propuesta  debe  presentarse  claramente  legible,  en  forma  ordenada,  legajada  y  foliada  ascendentemente, incluyendo un índice de la misma (Tabla de Contenido), de tal forma que sea posible su estudio y consulta de manera ágil y sin lugar a dudas o contradicciones.

Toda  enmienda,  corrección,  borrón  o  raspadura  que  contenga  la  propuesta,  para  ser  considerada  deberá  ser aclarada por el proponente en el texto de su propuesta, adicionándole su firma.

3.2	DOCUMENTOS JURÍDICOS

3.2.1	CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Elaborada en su totalidad de conformidad con el Formato No. 01 que se incluye en estos Pliegos de condiciones, debidamente firmada por el proponente.

La omisión de la Carta de Presentación de la Propuesta (Formato No. 01), el no estar suscrita por el proponente o por  el  representante  legal  de  la  persona  jurídica,  unión  temporal  o  consorcio,  debidamente  facultado  en  los pliegos de ley, o la omisión de abonarla, en caso de requerirse, generará el rechazo de la propuesta.

3.2.2	FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

Se deberá presentar copia de este documento, para el proponente ó cada uno de los miembros del consorcio o unión  temporal, donde  aparezca  con claridad  el  número del  Nit.

3.2.3	CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Los consorcios o las uniones temporales deberán diligenciar, según sea el caso, el Formato No. 02 o el Formato 03 de los pliegos de condiciones, dentro del cual deberán indicar el título de su participación, los  pliegos y las reglas o normas básicas de su relación, lo mismo que la información sobre la persona que los representará en todas y cada una de sus actuaciones, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 80 de 1993.  La omisión de este documento y los defectos de fondo en este documento generarán el rechazo de la propuesta.

3.2.4	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Se  deberá  allegar  original  o  fotocopia  autenticada  del  Certificado  de  Existencia  y  Representación  legal  del proponente  (si  es  persona  jurídica)  o  de  cada  uno  de  los  miembros  integrantes  del  consorcio  o  de  la  unión temporal (solo personas jurídicas), expedido por la Cámara de Comercio con  fecha de expedición no superior a los treinta (30) días calendario, anteriores a la primera fecha de cierre del presente proceso.

3.2.5	AUTORIZACIÓN DE ÓRGANO COMPETENTE

Cuando el representante legal de la persona jurídica participante, tenga restricciones para contraer obligaciones a nombre de la misma, en razón de la cuantía o cualquier otra restricción, deberá entonces adjuntar el documento mediante el cual se le autoriza de manera expresa por parte del órgano competente de la sociedad, su actuación de conformidad a lo expresado dentro del Certificado de Existencia y Representación emitido por la respectiva Cámara de Comercio, para participar en la presente proceso, firmar la respectiva propuesta y suscribir el contrato  en el evento en que resulte ser el seleccionado para ejecutar la obra que es objeto de este proceso.   La falta de capacidad generará el rechazo de la propuesta.

3.3.6	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía bancaria ó de una póliza otorgada por una entidad bancaria ó compañía de seguros, legalmente establecidas en Colombia, la cual contendrá:

Asegurado / Beneficiario: LA E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ, Vigencia de la garantía: Noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. El proponente deberá ampliar la vigencia de la póliza en el caso de presentarse prórrogas en los  plazos  del  proceso,  de  la  adjudicación,  o  de  la  suscripción  del  contrato  según  sea  el  caso,  no cubiertas con la vigencia inicial, a solicitud del LA E.S.E..

Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado para esta contratación

Tomador/ afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza se tomará con el nombre o razón social  que  figura  en  el  Certificado  de  Existencia  y  Representación  Legal  expedido  por  la  Cámara  de Comercio respectiva. Cuando los proponentes sean consorcios o uniones temporales, la póliza deberá ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal, citando el nombre de sus integrantes, y deberá ser suscrita por el representante del Consorcio ó Unión Temporal.

Objeto: Garantizar la seriedad de la oferta presentada en desarrollo de la  invitación pública cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO MEDICALIZADA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

Si el Proponente no cumple con el requerimiento de corrección de la póliza dentro del término fijado para ello, la entidad rechazará la oferta, bajo el entendido que la misma no ofrece la seriedad exigida en el presente Pliego de condiciones. Igual tratamiento se dará al oferente si con la propuesta no presenta dicha garantía.

LA E.S.E. hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios, en los siguientes casos:

Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Las garantías de seriedad de las ofertas no aceptadas, serán devueltas una vez haya sido perfeccionada el contrato respectivo.

Si  la  garantía  está  constituida  después  de  la  fecha  del  cierre  de  la  presente  contratación  la  propuesta  será rechazada.

3.2.7	RECIBO DE PAGO Ó CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LA PRIMA

Se  deberá  anexar  la  certificación  de  pago  ó  el  recibo  de  pago  de  la  prima  ó  de  la  garantía  bancaria correspondiente.

3.2.8	ACREDITACIÓN   DEL   PAGO   DE   OBLIGACIONES   CON   LA   SEGURIDAD   SOCIAL   Y APORTES PARAFISCALES

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y en  concordancia con la Ley 789 de 2002 y el Decreto 510 de 2003, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y servicio nacional de aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal (cuando exista de acuerdo a los requerimientos de ley), o por el representante legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para el que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a seis (6) meses anteriores al cierre del proceso, cuando a ello hubiere lugar.

En el evento en que la sociedad no tenga  más de seis (6) meses de constituida deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

Cuando  el  proponente  sea  una  persona  natural,  deberá  presentar  una  declaración  juramentada,  donde  se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes  a  las  cajas  de  compensación  familiar,  ICBF  y  servicio  nacional  de  aprendizaje  cuando  a  ello  hubiere lugar, el cual no será inferior a seis (6) meses anteriores al cierre del proceso.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas,  el  proponente  deberá  manifestar  que  existe  el  acuerdo  y  que  se  encuentra  al  día  en  el cumplimiento del mismo.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá presentar los documentos exigidos.

Adicionalmente  el  proponente  adjudicatario,  deberá  presentar  para  la  suscripción  del  respectivo  contrato  la certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del mismo.

3.2.8   CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS VIGENTE

Expedido por la Procuraduría General de la Nación, para el caso de personas naturales, del representante legal de  la  persona  jurídica,  del  representante  del  consorcio  o  unión  temporal  y  de  sus  miembros,  en  caso  de  ser personas naturales.

3.2.9   CERTIFICACIÓN   DE   ANTECEDENTES   FISCALES   O   BOLETÍN   DE   RESPONSABLES FISCALES

Para el caso de personas naturales y jurídicas, del representante legal de la persona jurídica, del representante del consorcio o unión temporal y de sus miembros.

3.3	DOCUMENTOS TÉCNICOS (PROPUESTA ADMISIBLE / NO ADMISIBLE)

3.3.1 El oferente deberá demostrar su idoneidad para ofertar soportando la experiencia que tiene como proveedor de ambulancias, a través de contratos y/ó facturación respectiva.

3.3.2	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (PROPUESTA ADMISIBLE / NO ADMISIBLE)

Se  deberán  diligenciar  el  Formato  No.  04  de  acuerdo  con  las  instrucciones  y  se  deberán  acompañar  de  los documentos de soporte.

LA E.S.E. utilizará como criterios de verificación de la experiencia del proponente, los siguientes:

- Experiencia: El proponente debe acreditar haber ejecutado en el último año (1) año contados a partir de la primera fecha de cierre del presente proceso, la venta de cómo mínimo  (2) dos ambulancias  acreditándose con la presentación de certificaciones.

Para el caso de consorcios y uniones temporales, para la experiencia general se sumará la experiencia de los integrantes y se aplicará el mismo criterio del literal a), y adicionalmente, por lo menos uno de sus integrantes, deberá haber ejecutado en el último año, contado a partir de la primera fecha de cierre del presente proceso, un monto de facturación mínima del 50% de la experiencia exigida, en contratos de   compraventa ó facturación respectiva,   expresado en SMMLV.

En el caso que el proponente, no cumpla con la exigencia de la experiencia general solicitada, la propuesta será declarada inhábil y no será objeto de evaluación.

c) Acreditación de la experiencia.

El proponente debe soportar la información  mediante certificaciones expedidas por  el  contratante;  ó  copia  del  contrato o factura  de compraventa. Los documentos suministrados deberán contener toda la información necesaria para que LA E.S.E. pueda evaluar la experiencia del proponente y poseer como mínimo la información requerida.

Si  el  proponente  no  presenta,  para  un  contrato  en  particular,  los  documentos  que  corroboren  la  información solcitada, el contrato o factura, correspondiente no será tenido en cuenta. En caso de contradicción en la información presente en los documentos de soporte   presentados (fechas ó valores), el contrato tampoco será tenido en cuenta para el análisis de la experiencia.

Para  efectos  de  la  evaluación  sólo  se  aceptarán  los  subcontratos  que  hayan  sido  suscritos  en  virtud  de  un contrato estatal y estos deben estar debidamente aprobados por las respectivas entidades públicas. Se aceptará un solo nivel de subcontrato.

Cuando se certifiquen contratos ejecutados realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal,   LA E.S.E.  tomará  para  la  evaluación  de  la  experiencia,  el  porcentaje  de  participación  del  miembro,  en  la ejecución del contrato certificado. Por lo anterior, el proponente deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, con el fin de determinar el porcentaje de participación del miembro en el contrato.

3.3	DOCUMENTOS ECONÓMICOS.

3.3.1	PROPUESTA ECONÓMICA

El  proponente  deberá  diligenciar   la  Propuesta  Económica  y  no  podrá  adicionar,  modificar, suprimir o en todo caso, alterar la información en él requerida, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las ofertas; de lo contrario, generará el rechazo de la propuesta.

El proponente deberá ajustar al peso los valores consignados en el formulario, bien sea por exceso o por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al número entero del peso; en caso contrario,  LA E.S.E. efectuará dicho ajuste.

Se consideran como errores aritméticos subsanables aquellos que modifiquen el resultado de las multiplicaciones de  los  valores  de  cantidad  por  valor  unitario,  al  igual  que  las  sumatorias  que  se  requieran  hacer  dentro  del presupuesto, en este caso  LA E.S.E. hará la corrección aritmética pertinente.

El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la ejecución del objeto de la presente Contratación

3.4	DOCUMENTOS  FINANCIEROS (PROPUESTA ADMISIBLE / NO ADMISIBLE)

3.4.1	ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

- Los Estados financieros solicitados corresponden a Estados Financieros de Propósito general.

- Declaración de renta del último año gravable.

CAPITULO IV

DEL EXÁMEN Y DE LA EVALUCIÓN DE LOS PROPONENTES Y DE SUS PROPUESTAS

4.1	GENERALIDADES

LA E.S.E. efectuará las evaluaciones y calificaciones técnicas, financieras, jurídicas y económicas, de todas y  cada una de  las  propuestas  presentadas  para  participar en  el  presente  proceso.

La evaluación jurídica, la financiera y la técnica que efectuará LA E.S.E. no tendrá ponderación alguna, en razón  de  que  mediante  esta  evaluación,  se  verificará  y  estudiará  los  documentos  que  le  permitirán  a  la administración determinar si las  propuestas se ajustan o no a los  requerimientos exigidos  por la Ley y  por  los presentes Pliegos de condiciones y por lo tanto, definirá cuales propuestas pasarán a la etapa de evaluación de los factores de calificación.

El término previsto para que LA E.S.E. efectúe la evaluación y calificación de las propuestas se comenzará a contar a partir del día siguiente al del cierre del presente proceso, de acuerdo a lo establecido en la cronología del proceso. Este plazo podrá ser prorrogado a juicio de la Entidad, sin que supere el plazo dado por LA E.S.E. para la presentación de las propuestas.

4.2	CAUSALES DE RECHAZO Ó ELIMINACION DE LAS PROPUESTAS

Antes de la selección del Contratista, además de las causales de rechazo expresamente contempladas en la Ley   y dentro de los pliegos de condiciones, LA E.S.E. rechazará cualquier propuesta que se encuentre incursa en cualquiera de las siguientes causales:

4.2.1	DE CARÁCTER JURIDICO

a)    Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad indicadas en la Constitución Nacional y en la Ley.

b)   Cuando  LA E.S.E. compruebe inexactitud de la información suministrada por el proponente o en la contenida en los documentos anexos de la propuesta y que sean determinantes para la evaluación de la propuesta.

c)    Cuando  existan    varias  propuestas  presentadas  por  un  mismo  proponente  quien  se  identifique  con  un mismo nombre o con nombres diferentes para este mismo proceso.

d)    Cuando  se  presenten  documentos  y  certificados  anexos  a  la  propuesta,  que  contengan  tachaduras, borrones  o  enmendaduras  que  den  lugar  a  diferentes  interpretaciones  o  induzcan  a  error,  siempre  y cuando tales documentos sean necesarios para seleccionar al contratista..

e)    Cuando no se aporte alguno de los documentos necesarios para verificar y calificar las propuestas.

f)	Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas requeridas en este proceso

g)    Cuando LA E.S.E. compruebe confabulación entre los proponentes.

H) Cuando el proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica                que presente oferta en este mismo proceso de contratación, es decir, cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto cuando se trate de sociedades anónimas abiertas.

I)	Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual condición en otra u otras sociedades diferentes y que también presenten ofertas para el presente proceso.

J)   Cuando el  proponente  o el  representante  legal  del  mismo, no suscriba la carta  de presentación de la propuesta  necesaria  para  participar  en  este  proceso  ó  cuando  el  representante  legal  no  cuente  con autorización para ejercer este acto, si es que ello fuere necesario.

K)	Cuando  el  objeto  social  o  actividad  mercantil  del  proponente  no corresponda  a  lo  requerido  por  la Administración, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación.

L)   Cuando no se adjunte la carta de presentación de la propuesta ó esta sea presentada en forma parcial,

M)    Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta.

N)    Cuando el plazo de duración de la sociedad ó los miembros del consorcio ó unión temporal, en caso de ser personas jurídicas, sea inferior al plazo del contrato y un año más, contados a partir de la fecha de cierre   de   este   proceso,   de   conformidad   con   lo   expresado   en   el   Certificado   de   Existencia   y Representación Legal expedida por la Cámara de Comercio.

O)    Cuando  la  propuesta  sea  formulada  a  titulo  de  consorcio  o  de  unión  temporal  y  no  se  presente  el documento de constitución, se omita la suscripción por quienes los integren ó el documento no se ajuste a los requerimientos enunciados en estos Pliegos de condiciones

P)    Cuando el proponente o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, se encuentre reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República (artículo 60 de la Ley 610 de 2000).

s)    Las demás causales de índole jurídicos, contempladas en los Pliegos de condiciones y en la Ley.

4.2.2	DE CARÁCTER TÉCNICO.

a)    Cuando la propuesta sea presentada de manera parcial, es decir no se ajuste a todas y cada una de las condiciones expresadas en los Pliegos de condiciones.

b)    Cuando no se cumpla con la experiencia general ó específica solicitada para el proponente.

4.2.3	DE CARÁCTER FINANCIERO.

a)    Cuando no se cumpla con los requisitos exigidos para la presentación de los estados financieros.

b)    Cuando no se cumpla con la capacidad financiera solicitada.

c)    Cuando no se presente la declaración de renta ó certificación de no declarante.

4.2.4	DE CARÁCTER ECONÓMICO

a)    Cuando el valor de la propuesta presentada ó corregida, exceda el valor del presupuesto oficial estimado por  El  LA E.S.E

b)    Cuando la propuesta corregida presente un error aritmético en el valor de la oferta, superior al uno por ciento (1%) del valor del presupuesto oficial.

4.3	SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS HÁBILES.

LA E.S.E. una vez recibidas las propuestas, verificará que las mismas cumplan con las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones, a saber:

| CRITERIO | CALIFICACION |
| --- | --- |
| Documentos jurídicos, técnicos, financieros y económicos presentados | HÁBIL / NO HABIL |
| Experiencia general y específica del proponente | HÁBIL / NO HABIL |
| Capacidad financiera del proponente | HÁBIL / NO HABIL |
| Verificación aritmética del valor total de la propuesta. | HÁBIL / NO HABIL |

Las  propuestas  que  cumplan  con  todas  las  condiciones  exigidas  anteriormente  y  que  no se hallen  incursas  en ninguna de las causales de rechazo y eliminación de propuestas descritas en estos Pliegos de condiciones, serán consideradas como propuestas hábiles y pasarán al estudio y evaluación de los factores de calificación de las ofertas.

4.4	VERIFICACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS.

El   proponente   deberá   suministrar   y   entregar   todos   los   documentos   solicitados   por      LA E.S.E..

4.4.1	VERIFICACION  DE  LA  EXPERIENCIA  GENERAL  Y  ESPECIFICA  DEL  PROPONENTE  (PROPUESTA ADMISIBLE / NO ADMISIBLE)

Luego  de  verificada  la  información  presentada  con  la  propuesta,  se  procederá  a  determinar  si  el  proponente cumple con los requisitos de experiencia general y específica solicitada en estos Pliegos de condiciones.

El  evento  en  que  el  proponente  incumpla  con  los  requisitos  de  experiencia  general  ó  experiencia  específica solicitados, la propuesta será declarada NO HÁBIL y no se tendrá en cuenta para la evaluación de los factores de calificación.

4.4.2	VERIFICACION  DE  LA  CAPACIDAD  FINANCIERA  DEL  PROPONENTE  (PROPUESTA ADMISIBLE / NO ADMISIBLE)

Se   verificará   el   cumplimiento   de   los   índices   de   capital   de   trabajo,   liquidez,   endeudamiento,   ingresos operacionales,  soportada en los documentos financieros, así:

      - CAPITAL DE TRABAJO (PROPUESTA ADMISIBLE / NO ADMISIBLE)

Los proponentes deberán demostrar:

Un capital de trabajo igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial asignado. (CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente).

Para Consorcios y Uniones Temporales, se aplica la siguiente fórmula:

CT = (AC1 – PC1) + (AC2 – PC2) + (AC3 – PC3) + ...+ (Cn - PCn)

4.4.2.2    ENDEUDAMIENTO

Un nivel de endeudamiento menor o igual al 65%.

(NE = Pasivo Total / Activo Total * 100)

Para Consorcios y Uniones Temporales, se aplica la siguiente fórmula:

PT1 + PT2 + PT3 + ... + PTn

NE =   ----------------------------------------

AT1 + AT2 + AT3 +… + ATn

A esta evaluación no se le asignará puntaje, como resultado, la propuesta será analizada como CUMPLE o NO CUMPLE con los dos (2) índices solicitados.

4.4.2.3  INGRESOS OPERACIONALES

El proponente deberá acreditar unos ingresos operacionales superiores ó iguales al valor de presupuesto oficial estimado para el presente proceso.

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, los ingresos operacionales corresponderán a la sumatoria de los ingresos operacionales de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.

En el evento en que el proponente incumpla con cualquiera de los índices financieros solicitados, la propuesta será declarada NO HÁBIL y no se tendrá en cuenta para la evaluación de los factores de calificación.

4.4.3	VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Las propuestas que sean declaradas hábiles hasta el momento, pasarán a la revisión aritmética de la propuesta económica, mediante el siguiente procedimiento:

Se procederá a verificar las operaciones aritméticas a que haya lugar. En el caso  de  encontrarse  errores  aritméticos,  el  Comité  Evaluador  de  oficio  procederá  a  efectuar  las  correcciones necesarias.

Se efectuará el ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los valores consignados en este formulario, así: cuando  la  fracción  decimal  del  peso  sea  igual  o superior a  cinco  se  aproximará por  exceso  al  número  entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso.

4.5	CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS HÁBILES

Se procederá a evaluar las propuestas que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en los pliegos, y que no hayan incurrido en ninguna de las causales de rechazo de propuestas de conformidad a lo estipulado en los pliegos de condiciones; es decir, las que hayan sido declaradas hábiles.

El  procedimiento  utilizado  por   LA E.S.E.  para  calificar  las  propuestas  hábiles,  consistirá  en  asignar  un puntaje, de acuerdo con los factores de calificación, para una asignación máxima de MIL(1000) puntos, los que se discriminarán de la siguiente manera:

| CRITERIO DE EVALUACION | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Valor de la propuesta | 400 puntos |
| Especificaciones técnicas | 300 puntos |
| Servicio técnico de equipos médicos con simuladores certificados | 150 puntos |
| Mayor plazo en la garantía | 150 puntos |
| TOTAL | 1000 PUNTOS |

4.5.1	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (400 PUNTOS)

Se calificará de la siguiente manera:

Una vez hecha la corrección aritmética respectiva del cuadro de cantidades y presupuesto, teniendo en cuenta que todos los valores unitarios  y el valor total de la propuesta deberán redondearse al peso.

Luego se procederá a ordenar los valores de las diferentes propuestas de Menor a Mayor valor.

Se otorgará un máximo puntaje de 400 puntos, así:

La propuesta con menor valor teórico obtendrá el máximo puntaje; las demás propuestas se les dará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntaje = 400 (Pa-Px) / (Pa-Pb) Donde,

Pa:  Valor Propuesta más alta

Pb: Valor Propuesta más baja

Px: Valor propuesta a evaluar

4.5.2  EVALUACION TÉCNICA 300 PUNTOS

La evaluación técnica se realizara otorgando 150 puntos al proponente que cumpla en su totalidad con las  especificaciones técnicas mínimas contenidas en el anexo técnico.

4.5.3. SERVICIO TÉCNICO DE EQUIPOS MÉDICOS CON SIMULADORES CERTIFICADOS  = 150 PUNTOS

Quien ofrezca mayor tiempo en el mantenimiento de los equipos médicos de dotación de la ambulancia con simuladores certificados, obtendrá 150 puntos, los demás obtendrán en orden descendente así:

100 puntos al segundo, 50 al tercero.

Los demás obtendrán cero puntos por este factor

4.5.4. GARANTÍA = 150 puntos

La garantía del motor y el chasis por parte del distribuidor  hasta 12 meses o kilometraje de 46.000 kilómetros mínimo.

Quien ofrezca esta garantía dentro de las ofertas recibirá 150 puntos

Quienes ofrezcan menos tiempo de garantía o la garantía no cumpla las especificaciones anteriormente señalada recibirá cero (0) puntos

.

4.6	DESEMPATE

Ante el evento de un empate en el puntaje total, LA E.S.E. seleccionará aquella propuesta al proponente que acredite más tiempo de garantía y asistencia técnica sin ningún costo para LA E.S.E., si persiste el empate se adjudicará por sorteo mediante balotas.

4.7	EXHIBICIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN

Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la oficina jurídica  del LA E.S.E. por el término previsto en la cronología, contados a partir del último día de vencimiento para la evaluación de las propuestas, con el objetivo de que los proponentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

Las observaciones que se formulen en este período, deberán formularse siguiendo los procedimientos descritos en estos Pliegos de condiciones, dentro del término señalado para tal efecto.

LA E.S.E. dará las respuestas o las explicaciones que sean procedentes a los interesados. En ejercicio  de esta facultad, los proponentes no podrán complementar modificar o mejorar sus propuestas.

Las observaciones formuladas por los proponentes a los estudios técnicos, jurídicos, financieros y económicos elaborados por LA E.S.E. para efectuar la evaluación y calificación de las propuestas, se resolverán por escrito.

4.8	TÉRMINO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se efectuará dentro del plazo señalado en la cronología de la Invitación, el cual podrá ser ampliado, si resulta ser necesario para que LA E.S.E.  Pueda  resolver las observaciones presentadas por los proponentes  al informe de evaluación de las propuestas.

1.	DECLARATORIA DE DESIERTA

LA E.S.E.  declarará  desierta  la   invitación  únicamente  por  causa  o  motivos  que  le  impidan  a  la administración  efectuar  la  escogencia  objetiva  del  Contratista  y  lo  hará  con  acto  administrativo  en  el  que  se motivarán  de  manera  detallada  y  precisa  las  razones  que  han  conducido  a  la  administración  a  adoptar  esa decisión.

2.	SUSCRIPCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El proponente favorecido con la adjudicación deberá suscribir y legalizar el contrato dentro del plazo señalado en la cronología de la invitación.

Los costos del contrato, pólizas de Garantía que exige la Ley, impuestos y gravámenes, registros y demás obligaciones que se causen, serán de cargo del Contratista.

Para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que asume  el  Contratista  por  medio  del  contrato,  éste  se obliga a constituir dentro del plazo de la cronología de la invitación , a favor de  LA E.S.E., en una compañía de seguros   o  entidad  bancaria  legalmente   establecida   en  Colombia,  cuyas  pólizas   matrices   se  encuentren aprobadas por la Superintendencia Bancaria,

Si el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término señalado, LA E.S.E.  procederá a hacer efectivo el  valor  de  la  Garantía  de  Seriedad  de  la  Propuesta,  sin  menoscabo  de  las  acciones  legales  conducentes  al reconocimiento de perjuicios causados, que LA E.S.E. estime no cubiertos por la mencionada garantía.

En  este  caso,   LA E.S.E.  mediante  Acto  Administrativo  debidamente  motivado,  podrá  adjudicar  el  contrato dentro  de  los  quince  (15)  días  calendarios  siguientes,  al  Proponente  calificado  en  segundo  lugar,  siempre  y cuando su Propuesta sea igualmente favorable para  LA E.S.E..

En todos los casos en que los Proponentes a quienes se les adjudique el contrato, se nieguen a suscribirlo,  LA E.S.E.  hará efectivo el valor de la Garantía de Seriedad de la Propuesta.

Este contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo de las partes sobre su objeto y contraprestación el cual se entiende cumplido con la firma y requiere para su validez y ejecución, de la constitución y aprobación de la garantía única y que se allegue al mismo, el correspondiente certificado de registro presupuestal.

4.9	ADJUDICACION PARCIAL

LA E.S.E. NO efectuará adjudicaciones parciales.

CAPITULO V

DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

5.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIONES MÍNIMAS | ESPECIFICACIONES OFRECIDAS |
| --- | --- | --- |
| MOTOR | Diesel, 4X4, 2700 |  |
| Intercomunicador | División detrás del conductor y ventana. |  |
| Piso | Lamina recubierta de fibra de vidrio, antidezlisante electrico. |  |
| Letreros | Llevará logotipos de ambulancia y los logos indicados por el hospital |  |
| Asientos y gabinetes | Asientos segun lo requerido por la norma NTC 1570 y gabinetes em fibra de vidrio. |  |
| SISTEMA DE LUCES | Debe tener separado el sistema interno del externo |  |
| DOTACION | Camillas, silla de rueda, equipo de herramientas, sistema de oxigenos y equipos para transporte segun ley. |  |
| CAPACIDAD EJE TRASERO | Mínimo 23.000 libras |  |
| AMORTIGUADORES HIDRAULICOS | Incluidos en el eje trasero |  |
| RESISTENCIA DEL CHASIS | Mínimo de 2 (dos) toneladas |  |
| Equipos médicos para TAM | Equipos nuevos para ambulancia Monitor, desfibrilador, ventilador todos para uso adulto. |  |
| ESPECIFICACION TECNICA EQUIPOS | Los equipos deben entregarse con su certificado de calibración. Para uso apto. |  |
| MODELO DEL VEHICULO | MINIMO MODELO 2011 |  |
| Mantenimiento Del chasis | 12 meses o 46.000 km |  |
| Servicio de Mantenimiento de equipos sin costo | Por El termino de 18 meses |  |

DESCRIPCION TECNICA DE LA DOTACION DE LA AMBULANCIA

CARROCERIA

Intercomunicador

División detrás del conductor y ventana

Interior Térmico acústico, con paredes de aislamiento para ruido y calor, las paredes interiores y el techo, aislados y forrados en fibra de vidrio para facilitar la limpieza y desinfección.

Puertas:

Dos (2) de cabina (estándar)

Una (1) puerta trasera abatible con vidrio

Una (1) puerta lateral derecha con ventana y vidrio fijo

Piso

Con base en lamina muff de 12 mm. De espesor, recubierta en lamina de fibra de vidrio tipo antideslizante, aislante eléctrico, sin costuras, completamente adherido al piso, realzado en los costados mínimo 5m cms.

COLORES DE IDENTIFICACIÓN:

Pintura blanca estándar del vehículo. Llevara una franja alrededor del vehículo color de fácil identificación. Letreros:

Distintivos de ambulancia en la parte delantera y en la puerta trasera, además los logotipos de identificación de la entidad y el símbolo de la misión medica.

ASIENTOS Y GABINETES:

Asiento lateral

PARA ACOMPAÑANTES, CONSTUIDO EN ALUMINIO, PINTURA HORNEABLE CON TAPA ABATIBLE FORRADA EN MATERIAL SINTETICO ACOLCHONADO Y FORRADO EN TODA SU EXTENSION EN CORDOBAN, CON COMPARTIMIENTO INTERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE MANTAS, EQUIPOS ETC. Tres cinturones de seguridad para el paciente y tres para el acompañante, asiento auxiliar abatible para medico o enfermera, con cinturón de seguridad de conformidad con la norma NTC 1570.

GABINETE: Construido en fibra de vidrio para almacenamiento de drogas y equipos de primeros auxilios, con puertas de tipo corredizo y compartimiento para cilindro de oxígeno.

Los compartimentos del gabinete serán identificados de acuerdo a su especialidad:

Azul: sistema respiratorio

### Rojo: sistema circulatorio

Amarillo: pediátrico

Verde: quirúrgico y accesorios

## SISTEMA DE LUCES Y SONIDO

##### Luces interiores

En el tablero principal de la cabina se instalarán seis (6) interruptores así:

.	(1) para barra de luces y mini-barra trasera

.	(1) para exploradoras delanteras

.	(1) para exploradoras traseras

.	(1) para luces blancas exteriores

.	(1) para parqueo rojas exteriores

.	(1) para strober delanteros y traseros

.	(2) lámparas de techo de 12 voltios (fluorescentes) una incandescente

.	(1) lámpara ecualizable dirigida para iluminar el área del paciente (luz fría).

La iluminación del vehículo regulable desde el compartimiento área del paciente.

## Luces exteriores

.	(1) barra que de 4 bombillos giratorios con domos rojos y amarillos, 2 bombillos en cada uno de los domos, con base en aluminio y soporte en alfajor de aluminio.

.	(2) luces leds traseras

.	(10) luces laterales así: 6 luces rojas: dos derechas, dos izquierdas y dos traseras que funcionan con freno y direccionales del vehículo. 4 luces blancas: dos derechas y dos izquierdas.

## Sistema eléctrico

Dos  sistemas eléctricos, uno para operar el vehículo y el otro para operar los equipos médicos, con una tensión nominal de 12 volt.

El sistema primario de energía, original de fábrica del vehículo  para almacenamiento de una batería de capacidad mínima de 60 AMP. y para generación de corriente de un alternador con rectificación y regulación electrónica de mínimo 90 AMP. Nominales.

El sistema secundario de energía  de una batería de libre mantenimiento de 100 amp. Este sistema será conectado a un convertidor de 12 volt. de corriente continua a 110 volt.- 60 Hz. de corriente alterna, con capacidad mínima de 2000 watts, ubicado en un sitio de fácil mantenimiento.

Este circuito de 110 volt. Poseerá un dispositivo dentro del convertidor que permite la desconexión automática al ser alimentada la unidad por la red urbana a una tensión de 110 volt.

Dos  tomacorrientes a 12 volt.  en el compartimiento del paciente “encendedor de cigarrillos” con su respectiva identificación. Una instalación interna en la carrocería con una tensión de 110 volt.

Dos tomacorrientes dobles para corriente de 110 volt. ubicadas como mínimo a 60 cm. del piso, en cada costado lateral interior, una hacia la cabecera de la camilla principal y una en el acceso, con su respectiva identificación.

Un tomacorriente doble hacia el exterior de la carrocería para corriente de 110 volt de la red urbana. Con tapa de protección para intemperie una toma para acometida y la otra para salida.

Un cable No.14 de 30 mts. de extensión apantallado con polo a tierra para la acometida de la red urbana, con su respectivo carrete para almacenarlo.

Un panel de control con interruptores y fusibles para proteger circuitos y equipos médicos.

Sistema eléctrico parte área del paciente

Un  tablero eléctrico para manejar:

.	(1) luz  fría sobre el paciente

.	(1) luz interior de iluminación (se prenden cuando se abren las puertas y se apagan a los 15’ después de cerrarlas).

.	(1) para dos tomas a 12 voltios

.	(1) para inversor a 110 voltios

.	(1) libres tres switches

.	(1) sistema sonoro visual de puertas abiertas

.	(2) tomas 110 voltios

## Sonido

Sirena electrónica con parlante y micrófono incorporado para perifoneo, de cuatro (4) tonos: wail - help - hi – lo, 100 watt.

##### DOTACIÓN OBLIGATORIA   PARA AMBULANCIAS TERRESTRES MEDICALIZADAS

Camilla de altura variable

Rodante de dos posiciones, con soporte de fijación al piso de la ambulancia, estructura construida totalmente en tubería de aluminio, colchoneta en espuma de 8 cms. de espesor, atril portasueros, barandas ajustables, cinturón de seguridad, posición trendelemburg. Puede ser manejada por una sola persona.

Largo: 1.90 mts.			Ancho: 0.55 mts.		Alto: 0.85 mts.

Altura de niveles:			Ancho: 0.85 mts.		Bajo: 0.25 mts.

Camillas auxiliares

.	Camilla para primeros auxilios con tendido en lona y estructura metálica.

.	Camilla cervical media tabla en madera

.	Tabla cervical

Barra pasamanos instalada en el techo del vehículo.

Silla de Ruedas Nacional Tipo Ambulancia

Plegable, estructura en tubo cromado, espaldar, asiento en hule reforzado en lona, brazo fijo.

##### EQUIPO DE HERRAMIENTAS

.	(2) extintores de polvo tipo ABC de 5 lbs. uno para cada compartimiento

.	(1) juego de 6 llaves boca fija

.	(1) llave inglesa de 1" ½

.	(2) chalecos fluorescentes

.	(1) rueda de repuesto. (Original del vehículo)

.	(1) llave de pernos. (Original del vehículo)

.	(3) destornilladores de pala, y tres de estrella

.	(1) juego de señales reflectivas de emergencia

.	(1) alicate de mango aislado

.	(1) gato y equipo para sustitución de ruedas (original del vehículo)

.	(1) palanca patecabra.

.	(2) tacos de madera para bloqueo

.	(1) martillo metálico mínimo de 250 grs.

.	(1) tijera corta todo

.	(1) cuerda estática de 20 mts con un diámetro de 12.5 mm y con gancho de tracción

.	(1) juego de cables para iniciación

.	(1) linterna con pilas

.	(20) fusibles surtidos

dotación obligatoria de equipos médicos para ambulancias de traslado asistencial MEDICALIZADA

Sistema de Oxígeno compuesto por:

.	(1) cilindro de oxigeno de 3.0 M³

.	(1) regulador para oxígeno precalibrado

.	(1) dosificador para oxígeno graduado de 0 a 15 LPM (flujometro)

.	(1) Toma de pared para oxígeno

.	(3) mascarillas para adulto o cánula con su manguera

.	(3) mascarillas para niños

.	(2) humidificadores

##### a.) equipo

.	(1) soporte de techo para líquidos parenterales con cuatro ganchos

.	(1) torniquete para uso en veno punsión

.	(1) riñonera

.	(1) pato orinal

.	(1) pato coprológico

.	(1) vaso humidificador, con racor

.	(4) mangueras reutilizables para repartición de oxigeno

.	El sistema de suministro de oxigeno (cánula o mascarilla) será desechable y se hallaran a bordo por lo menos  tres para adulto y tres para niños de cada uno

.	(1) aspirador de secreciones portátil  manual

.	(1) respirador manual pediátrico con bolsa reservorio de O² y máscara

.	(1) respirador manual adulto con bolsa reservorio de O² y máscara

.	(1) juego de cánulas de Guedel No. 2, 4 y 5

.	(1) linterna de examen con sus respectivas pilas

.	(1) fonendoscopio

.	(1) tensiómetro aneroide, con mangas para pacientes adultos

.	(1) juego de inmovilizadores para extremidades: corto de 50 cm. x 6 cm. x 1.5 cm. y largo de 0.80 cm. x 6 cm. x 1.5 cm.

.	(1) collar cervical semirrígido graduable a  diferentes tamaños

.	(2) sábanas en tela o material desechable con las medidas de la camilla principal

.	(2) dos mantas o cobijas

.	(1) equipo de pinzas: Mango para bisturí, dos hojas de bisturí, dos pinzas Kelly curvas, dos pinzas Kelly rectas, dos pinzas mosquito, dos pinzas rochester, un porta agujas, una tijera de material, una tijera de tejido, una pinza de disección mediana con garra, una pinza de disección mediana sin garra, un campo de ojo, y una cubeta para contener estos elementos.

.	(1) equipo de parto: dos pinzas Rochester largas, tijera de episiotomía y ligadura umbilical)

.	(1) pinza macha, rompeanillos

.	(1) maletín rígido, con compartimientos para botiquín

Los equipos estarán asegurados convenientemente sin detrimento de su movilidad.

.	(1) pinza de magill

.	(1) termómetro clínico

.	(1) perilla de succión

.	(1) lámpara de mano

.	(1) combitubo o máscara laríngea

.	(1) sistema ventury adulto

.	(1) sistema ventury pediátrico

.	(1) nebulizador

.	(1) inmovilizador lateral de cabeza

.	(3) vendas en algodón

.	(3) vendas de gasa

.	(1) venda triangular

.	(1) brazalete para tensiometro pediátrico

.	(1) máscara neonatal

.	(1) máscara pediátrica

.	(3) máscaras adulto

.	(3) pares de guantes desechables

.	(3) apósitos de gasa

.	(3) apósitos de algodón

.	(3) sondas nasogástricas de diferentes tamaños

.	(3) sondas nelaton de diferentes tamaños

.	(1) cinta de esparadrapo

.	(1) cinta de micropore

.	(3) tapabocas

.	(1) gafas de bioprotección

.	Elementos propios de aseo. (balde, jabón, espuma, cepillo)

.	(2) canecas plásticas de color verde y rojo, lavables, tamaño de acuerdo al diseño interior de la ambulancia, sistema de sujeción.

EQUIPOS MÉDICOS

¨ Equipo de Órganos de los sentidos:

¨ Otoscopio y accesorios con baterías

¨ Retinoscopio con baterías Estuche original

¨ Equipo de pequeña cirugía:

¨ Mango de bisturí, dos hojas de bisturí, dos pinzas Rochester, dos pinzas

Kelly curvas, dos pinzas Kelly rectas, dos pinzas mosquito, una pinza de

disección mediana con garra y una sin garra, un porta agujas, una tijera de material, una tijera de tejido, un campo de ojo, una cubeta en acero inoxidable con tapa para contener lo anterior. Para permanecer esterilizado y rotulado.

- EQUIPO DE PARTO:

¨ Dos pinzas Rochester largas, tijera de episiotomía, tijera de material y

Ligadura umbilical.

- BOMBA PARA INFUSIÓN DE LÍQUIDOS:

- GLUCÓMETRO

- OXÍMETRO DE PULSO

- LARINGOSCOPIO ADULTO – PEDIÁTRICO

- VENTILADOR DE TRANSPORTE:

- DESFIBRILADOR:

- MONITOR CON SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL  VEHICULO

| CARROCERIA |
| --- |
| Cabina Sencilla 4X4 |
| MOTORIZACIÓN |
| Potencia máxima 80 HP @ 4000 RPM |
| Torque máximo 16.8 Kg-m @ 2400 RPM |
| Disposición y número de cilindros: longitudinal delantero 4 cilindros en línea |
| Cilindrada 2665 cc |
| Combustible diesel |
| Capacidad 15.5 galones |
| DIRECCIÓN |
| Hidráulica |
| TRANSMISIÓN |
| Manual 5 velocidades adelante mando al piso Monodisco seco accionamiento hidráulico |
| 1ra |
| 2da |
| 3ra |
| 4ta |
| 5ta |
| Reversa |
| TRACCIÓN |
| Tracción 4x4 con palanca manual con bajo, caja de transferencia con reductor y rueda libre transferencia con reductor y rueda libre |
| SUSPENSIÓN |
| Amortiguadores Delanteros y traseros a gas |
| Delantera Independiente, brazos oscilantes dobles, barra de torsión y barra estabilizadora |
| Trasera Eje de diferencial apoyado sobre ballestas, con amortiguadores telescópicos hidráulicos montados |
| FRENOS |
| Delanteros | hidráulicos con circuito independiente en diagonal servoasistidos y disco ventilado |
| Traseros | Campana |
| RUEDAS |
| Rin 5.0 J X 14" |
| Llantas Cabina Sencilla 195 R14-8 Lonas |
| Llanta sencilla en el eje posterior |
| DIMENSIONES Y PESO |
| CABINA SENCILLA | Largo total 4820 mm |
|  | Ancho total 1740 mm |
|  | Alto total 1970 mm versión 4x2 |
|  | Alto total 2090 mm versión 4x4 |
|  | Capacidad de carga 1.8 Ton incluido peso de la carrocería |
|  | Capacidad de pasajeros 3 |
|  | Largo Carrozable 2810 mm |
|  | Distancia entre ejes 2415 mm |
|  | Peso vacío vehicular 1471 Kg |
| SEGURIDAD |
| Apoyacabezas | Cabina Sencilla: regulables en altura en todas las sillas excepto en la central |
| Columna de dirección colapsible |
| Cinturones de Seguridad | Retráctiles e inerciales de tres puntos y central de dos puntos |
| Panorámico delantero tipo laminado |
| Manijas de acceso a la cabina conductor y pasajero |
| EQUIPAMIENTO |
| Aire acondicionado de alto desempeño |
| Ductos ventilación con 4 modos de distribución de aire |
| Sillas desplazables con espaldares reclinables sillas conductor y pasajero |
| Silla central con espaldar abatible dotada de bandeja portavasos y portadocumentos |
| Portamapas y parlantes en paneles de puertas delanteras |
| Guantera con bolsillos independientes en el interior |
| Encendedor |
| Cenicero |
| Luz interior de 3 posiciones |
| Bujía de pre encendido para arranque en frío |
| Espejos retrovisores exteriores segmentados y abatibles |
| Tapa combustible con llave |
| Tacómetro |
| Odómetro digital total y parcial de dos lecturas |
| Luz de mapas delantera |

CAPITULO VI.

DEL CONTRATO

6.1	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Se establece un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación, para suscribir el contrato.

Si el adjudicatario no acepta o no suscribe el contrato, quedará a favor de LA E.S.E., en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la  propuesta sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos con la de la garantía, evento en el cual LA E.S.E.   Podrá optar por adjudicar al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea favorable para la institución.

6.2	GARANTÍA ÚNICA

A.	Cumplimiento:  Equivalente  al  diez  por  ciento  (10%)  del  valor  total  del  contrato  con  vigencia  igual  al término de duración del contrato y seis  (6) meses más.

B	Calidad del bien y correcto funcionamiento de los equipos: Por el 20% del valor del contrato, con una vigencia de 2 años ó igual al término de garantía técnica ofrecida por el contratista, contado a partir de la fecha de expedición de la póliza.

YONIS FLOREZ MENDOZA

Gerente

DIANA ARREGOCES MONTERO

Asesor en C.I.D. y Apoyo Jurídico

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO No. 01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

_________________, ___ de 2010

Doctor:

______________________

Alcalde

Calle

LA E.S.E. de

REF:	Invitación     OBJETO:(Nombre u objeto del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN:	______ (meses)

Respetado doctor:

El  suscrito:  (nombre  del  oferente),  identificado  con  cedula  de  ciudadanía  No.  (Número)  expedida  en  (ciudad), actuando  como  representante  legal  de  (nombre  de  la  sociedad,  consorcio  u  Unión  Temporal)  Con  N.i.t.  No.

(Número), y de acuerdo con las exigencias de los Pliegos de condiciones, por el presente escrito sometemos a su consideración nuestra propuesta, para participar en la convocatoria de la referencia.

Para ello declaramos:

Que  conocemos  los  Pliegos  de  condiciones  de  la  presente  convocatoria,  todos  los  requisitos  en  ellos establecidos, y todos los documentos relacionados en los mismos, los cuales aceptamos en todas y cada una de sus partes.

Que hemos visitado las zonas donde se ejecutarán las actividades objeto del presente contrato  y hemos verificado las condiciones del lugar, los aspectos sociales, políticos y de orden público, accesos  y todas

las demás circunstancias que pudieren influir o afectar de alguna manera el trabajo, los costos, precios e

igualmente conocemos las situaciones que puedan afectar la ejecución del contrato y la preparación de

la oferta.

Que  no  existe  respecto  al  proponente,  de  sus  asociados,  de  su  representante  legal  o  de  sus dependientes,  incapacidad  alguna  o  causal  de  inhabilidad  o  incompatibilidad  que  de  acuerdo  con  las normas vigentes pudiera impedir o viciar la presentación de nuestra propuesta o de la firma del contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación.

Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha límite de entrega de las propuestas ó en su defecto informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades: (indicar el nombre de cada entidad).

Que cualquier defecto, error u omisión que pudiera haberse presentado en la elaboración de la propuesta que sometemos a consideración del LA E.S.E., o en el contenido de la misma, por causa imputable al proponente  o  por  simple  interpretación  errónea  de  los  pliegos  o  condiciones  o  sus  anexos,  son  de nuestro exclusivo riesgo y responsabilidad; en relación con los cuales tuvimos la oportunidad de solicitar

las aclaraciones del caso.

Que  hemos  recibido  los  siguientes  adendas  a  los  documentos  de  la  presente  convocatoria  (indicar  el número y la fecha de cada uno) y que aceptamos su contenido.

Que en caso que sea aceptada nuestra propuesta por el  LA E.S.E., nos comprometemos a iniciar el

contrato, una vez sea perfeccionado y se haya suscrito el acta de iniciación, dentro de los plazos fijados en los pliegos.

Que la presente oferta tiene una validez de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Que 	adjuntamos	la garantía de seriedad de	la oferta número ______ expedida	por __________________,   por   un   valor   de   ______________   y   con   una   vigencia   hasta   el   día

____________________.

Que  el  valor  total  de  la  propuesta,  asciende  la  suma  de  ________________

($_____________) y el plazo para la ejecución de los trabajos es de __________ (___) meses, contados a partir de la firma del acta de iniciación.

Que  aceptamos  y  autorizamos  al  LA E.S.E.     para  que  se  nos  informe  de  todas  las actuaciones  y  tramites  contractuales  y  se  nos  notifique  de  los  actos  administrativos  que  se  surtan  en desarrollo del presente proceso de contratación en el siguiente	correo electrónico _____________________

Que la presente oferta consta de (letras) (número) folios debidamente numerados.

El OFERENTE

Nombre: C. C. No.:

Representante Legal: NIT No.:

DATOS DEL OFERENTE: Dirección:

Ciudad:

E-mail:

Teléfono(s):

Telefax:

Ciudad:

FORMATO No. 02

MODELO DE CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIOS

_____________, ___ de 0920

Doctor:

Alcalde

Calle

LA E.S.E. de

Ref.: Invitación No LP-001-2009 OBJETO:(Nombre u objeto del contrato) PLAZO DE EJECUCIÓN:______ (meses)

g

Respetado doctor:

Los suscritos, _______________________ y _______________________, debidamente autorizados para actuar en   nombre   y   representación   de   ____________________________   y   _____________________________

respectivamente,  manifestamos  mediante  este  escrito  que  hemos  convenido  constituirnos  en  consorcio  para participar en la Invitación No. _____________________, cuyo objeto es_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ y por lo tanto expresamos lo siguiente:.

- La duración de este consorcio será igual a la del término de la ejecución y liquidación del contrato. Este consorcio está integrado por:

NOMBRE		PARTICIPACIÓN

(%)

_______________________		______

___________________________	______

___________________________	______

___________________________	______

2.	La  responsabilidad de los integrantes de este consorcio es solidaria e ilimitada.

3.	El nombre de Consorcio es __________________________________

4.	El representante legal de este consorcio es ____________________________, quien se identifica con la C.C. No. ____________________, expedida en ______________, expresamente facultado para firmar, presentar  la  propuesta,  y  en  caso  de  resultar  favorecidos  con  la  adjudicación  del  contrato,  firmar  el respectivo contrato y adoptar las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato.

5.	La sede del consorcio es:

DIRECCION______________________________

NUMERO TELEFONICO	______________________________

NUMERO DE FAX	______________________________

CIUDAD	______________________________

CORREO ELECTRONICO O E-MAIL	______________________________

En consecuencia firman en __________________ a  los ____ días del mes de ___________ de 2009.

Nombre	Nombre Firma	Firma C.C.	C.C.

Nombre	Nombre

Firma	Firma

C.C.	C.C.

Nombre del representante legal del Consorcio

Firma

FORMATO No. 03

MODELO DE CARTA DE CONFORMACION DE UNIONES TEMPORALES

________________, ___ de 2009

Doctor:

Alcalde

Calle

LA E.S.E. de

REF:	Invitación   OBJETO:	(Nombre u objeto del contrato) PLAZO DE EJECUCIÓN: ______ (meses)

Respetado doctor:

Los suscritos, _______________________ y _______________________, debidamente autorizados para actuar en   nombre   y   representación   de   _________________________ y   ________________________ respectivamente,  manifestamos  mediante  este  escrito  que  hemos  convenido  constituirnos  en  Unión  Temporal para	participar	en	la	Invitación	No. _____________________, cuyo	objeto	es _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________    y    por    lo    tanto expresamos lo siguiente:

1.	La duración de esta unión temporal será igual a la del término de la ejecución y liquidación del contrato.

2.	Esta unión temporal está integrada por:

NOMBRE, PLIEGOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA Y SU EJECUCIÓN (*)

|  | % |  |
| --- | --- | --- |
| A. _____________________________ | ______ | ________________________ |
| B. _____________________________ | ______ | ________________________ |

(*) Discriminar  actividades por ejecutar por cada uno de los participantes.

3.	La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria e ilimitada.

4.	El nombre de la Unión Temporal es __________________________________

5.	El representante legal de la unión temporal es ________________________, quien se identifica con la C.C.   No.   ____________________,   expedida   en   ______________,   expresamente   facultado   para   firmar, presentar la propuesta y, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del  contrato, firmar el  respectivo contrato y adoptar todas las decisiones que fueran necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato.

6.	La sede de la unión temporal es:

DIRECCION	______________________________

NUMERO TELEFONICO	______________________________

NUMERO DE FAX	______________________________

CIUDAD	______________________________

CORREO ELECTRONICO O E-MAIL	______________________________

En consecuencia firman en ________________ a  los ____ días del mes de ___________ de 2008.

Nombre	Nombre

Firma	Firma

C.C.	C.C.

Nombre	Nombre Firma	Firma C.C.	C.C.

Nombre del representante legal de la Unión Temporal

Firma

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL

| PERÍODO | MONTO MENSUAL |  |
| --- | --- | --- |
| Enero 1 de 1996 a Dic. 31 de 1996 | 142.125.00 |
| Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997 | 172.005.00 |
| Enero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998 | 203.826,00 |
| Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999 | 236.460,00 |
| Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000 | 260.100,00 |
| Enero 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001 | 286.000,00 |
| Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002 | 309.000,00 |
| Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 | 332.000,00 |
| Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 | 358.000,00 |
| Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 | 381.500,00 |
| Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 | 408.000,00 |
| Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 | 433.700,00 |
| Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 | 461.500,00 |
| Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2009 | 496.900,00 |