RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A CAIXA está orientada para gerir seus negócios com base nos princípios da Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Para o aprofundamento das práticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu as seguintes premissas para a gestão de seus negócios:

- Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética no ambiente interno e fomentar a replicação deles em toda a cadeia produtiva dos parceiros externos;

- Fortalecer a incorporação das variáveis sociais e ambientais atreladas aos direitos humanos, às declarações de princípios da Organização Internacional do Trabalho, aos Princípios do Pacto Global e às Metas de Desenvolvimento do Milênio, intensificando o trato das críticas e sugestões advindas das partes que se relacionam com a Empresa;

- Fazer constar no Balanço Social as dimensões sociais, ambientais e econômicas, os resultados favoráveis e desfavoráveis, os desafios e metas, devendo esses dados subsidiar o planejamento estratégico;

- Promover com seus fornecedores a discussão acerca do desenvolvimento das competências na sobrevivência e proteção das crianças, buscando o envolvimento com políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da infância;

- Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repúdio a todas as atitudes preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, ao credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação, estimulando a utilização dos meios de comunicação disponíveis para os registros de ocorrências que atentem contra o Código de Ética da CAIXA e a legislação específica em vigor;

- Empreender ações que permitam que as questões ambientais tenham caráter de transversalidade e sejam incluídas no Plano Estratégico, além da existência da Política Ambiental Corporativa da CAIXA e do Comitê CAIXA de Política Ambiental;

- Considerar nos negócios os princípios e as oportunidades relacionados à sustentabilidade ambiental;

- Contribuir para a conscientização dos danos causados ao ambiente em decorrência da intervenção humana, com abrangência a todas as partes interessadas da Empresa;

- Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gestão ambiental;

- Definir sistemática que permita verificar a origem e a cadeia de produção dos insumos madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu processo produtivo materiais com certificação de origem e Certificação da Cadeia de Custódia;

- Definir meios que contribuam para redução do consumo dos recursos naturais utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas à destinação de resíduos, sem prejuízo das condições de trabalho e sem alteração do padrão tecnológico atual;

- Incluir na política de relacionamento com fornecedores, observadas as exigências legais, como variáveis de seleção e avaliação, as questões referentes às relações trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou análogo e aos padrões ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas considerações em relação aos seus próprios fornecedores, criando um círculo virtuoso de conscientização social;

- Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que não comungam com práticas que infrinjam os direitos humanos e, também, que contribuam para a conservação ambiental e para a proteção à biodiversidade e que combatam a exploração ilegal e predatória das florestas;

- Contribuir para erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado ou análogo ao escravo, promovendo discussão acerca da questão com fornecedores e estimulando-os a cumprirem a legislação;

- Definir meios que permitam a realização de campanhas de conscientização para todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repúdio da CAIXA à mão-de-obra infantil e à mão-de-obra escrava;

- Contribuir para a erradicação das políticas ilegais, imorais e antiéticas, promovendo a divulgação e educação de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e consumidores, entre outros, em iniciativas de combate à corrupção e propina, disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilização de ferramentas correlatas;

- Estimular os fornecedores na utilização dos Indicadores Ethos, constante no endereço www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de Responsabilidade Social.

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A Caixa Econômica Federal é empresa pública de direito privado e tem por vocação a responsabilidade social, o compromisso de consolidar um Brasil forte, sustentável, em especial nos seus valores éticos.

Dessa forma, a Caixa elaborou o seu código de ética, o qual tem por objetivo “sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios da Caixa, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos”.

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da Caixa, os valores éticos que nortearão a nossa relação, uma vez que o código expressa o sentimento ético dos dirigentes e empregados desta empresa.

RESPEITO

As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade.

Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação.

Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA.

Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem como a preservação do meio ambiente.

HONESTIDADE

No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em 1º lugar nas mentes dos nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.

Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional.

Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto.

Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.

COMPROMISSO

Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais.

Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituição.

Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas, patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de Ética.

Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as expectativas dos nossos clientes.

Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem decisões conscientes em seus negócios.

Preservamos o sigilo e a segurança das informações.

Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de vida dos que nele convivem.

Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro.

TRANSPARÊNCIA

As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da transparência e na adoção de critérios técnicos.

Como empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, dos recursos por nós geridos e com a integridade dos nossos controles.

Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados.

Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do conhecimento de todos.

Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas aos negócios e às decisões corporativas.

RESPONSABILIDADE

Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a resguardar a CAIXA de ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.

Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos negócios.

Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente.

Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

RSN LOGÍSTICA/BR – Regional de Sustentação ao Negócio Logística Brasília/DF

GELIC – Gerência Nacional de Licitações e Contratações

SUCOT – Superintendência Nacional de Contratações

# GERÊNCIA DE REGIONAL DE LOGÍSTICA EM BRASÍLIA – GILOG/BR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/7066-2011 – GILOG/BR, tipo MENOR PREÇO GLOBAL

AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO D.O.U. EM: 11/08/2011

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermédio da sua REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO LOGÍSTICA EM BRASÍLIA, representada por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cuja sessão pública será realizada na Internet, objetivando a contratação de empresa para o objeto descrito no item 1, abaixo, esclarecendo que a presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pelos Decretos 5.450, de 31/05/2005, 3.555, de 08/08/2000 e 6.204, de 05/09/2007, pelas Leis 10.520, de 17/07/2002 e 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e as respectivas alterações posteriores, e pela IN nº 05, de 21/07/1995, do MARE, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos.

O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até às 08h00min do dia 29/08/2011 - HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/pregaoeletronico, Selecionar o item Editais / Abrangência Brasília (OK) / Localizar o Pregão Nº 142/7066-2011–/ Edital / Credenciamento.

É indispensável que as licitantes, quando do CREDENCIAMENTO para o pregão, selecione a opção indicando sua forma de constituição, para efeito de declaração de que se enquadram ou não na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, apenas desta forma as empresas serão identificadas pelo Sistema Eletrônico da CAIXA como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

As PROPOSTAS COMERCIAIS serão recebidas até às 9h do dia 29/08/2011 HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/pregaoeletronico, Propostas / Abrangência Brasília (OK) / Selecionar o Pregão Eletrônico Nº 142/7066-2011 –/ opção Enviar Proposta “($)”/ Digitar o CNPJ da empresa e a Senha (OK), opção "Anexar Proposta Comercial".

A sessão pública terá início com a ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS pelo pregoeiro no horário acima indicado.

A sessão pública na Internet, para RECEBIMENTO DOS LANCES será das 10h às 11h do dia 29/08/2011 – HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/pregaoeletronico, Lances / Abrangência Brasília (OK) / Selecionar o Pregão Eletrônico Nº 142/7066-2011 –/ Entrar na disputa do Pregao“($)”/ Digitar o CNPJ da empresa e a Senha (OK)," após o que será estabelecido o HORÁRIO RANDÔMICO, com intervalo de tempo de até 30 (trinta) minutos, podendo-se ainda nesse período o Licitante ofertar LANCES, onde o término da sessão será feito aleatoriamente pelo sistema eletrônico.

Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até o dia 26/08/2011, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.caixa.gov.br/pregaoeletrônico, no link Editais, opções Abrangência Nacional (OK) / Pregão 142/7066-2011 Edital / IMPUGNAÇÃO.

Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até às 16HS do dia 26/08/2011, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço mencionado acima, no link Editais / Abrangência Nacional (OK) / Pregão .142/7066/ FAQ / PERGUNTAR.

# 1	DO OBJETO

1.1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva integral, pelo prazo de 12 (doze) meses, em cinco elevadores da marca Atlas Schindler,com assistência técnica e reposição de peças/materiais e insumos, e serviços de emergência dos elevadores, no  edifício FILIAL da CAIXA em Brasília/DF, os quais deverão observar os padrões mínimos de qualidade exigíveis, e ainda, em conformidade com as disposições deste Edital, seus Anexos e recomendações do fabricante (Conforme séries e modelos de fabricação), que o integram e complementam, conforme segue abaixo:

| ANEXO I | Projeto Básico |
| --- | --- |
| ANEXO I-A | Especificações Técnicas – Rotina de Serviço (Elevadores) |
| ANEXO I-B | PLANO DE MANUTENÇÃO |
| ANEXO II | Processo de Atendimento |
| ANEXO III | Minuta de Contrato |
| ANEXO IV | Especificações dos Equipamentos |
| ANEXO IV - A | Relações das Instalações Prediais da CAIXA |
| ANEXO V | Declaração de Conhecimento/Vistoria |
| ANEXO VI | Modelo de Planilha de Composição de Preço |
| ANEXO VII | Modelo de Proposta Comercial |
| ANEXO VIII | Planilha de Composição do Preço das Peças de Reposição |
| ANEXO IX | Planilha Demonstrativa do Maior Preço que a Administração se Propõe a Pagar |
| ANEXO X | Relatório Resumo de Manutenções Preventivas e Corretivas |
| ANEXO XI | Histórico de Peças Substituídas |

1.1.1	As especificações do objeto, os locais de entrega, a quantidade e o valor total estimado e a forma de execução do contrato são as constantes dos Anexos que compõe este Edital.

2	DA PARTICIPAÇÃO

2.1	Podem participar desta licitação as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação, que estejam credenciadas e cadastradas em cada nível do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que providenciem sua certificação e credenciamento em tempo hábil, no Portal de Compras da CAIXA e atendam às demais exigências deste edital.

2.1.1	As empresas que não atendem ao disposto no item 2.1 poderão providenciar tanto o credenciamento como o cadastramento nos diversos níveis do SICAF em qualquer Unidade Cadastradora do Sistema.

2.1.1.1	Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instruções de preenchimento dos formulários para efetuar o registro no Sistema constam no manual do SICAF, que poderá ser obtido por meio da Rede Internet, no endereço www.comprasnet.gov.br, onde devem ser acessadas as seguintes opções: “Publicações”, “Manuais” e “Manual de Cadastramento de Fornecedores – SICAF”.

2.2	A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da LC 123/2006, desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto na referida LC, observadas as condições estabelecidas neste edital.

2.2.1	Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE.

2.3	Não é admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.3.1	em recuperação judicial ou extrajudicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.3.2	que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

2.3.3	que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

2.3.4	organizadas sob a forma de cooperativas, tendo em vista que pela natureza dos serviços existe a necessidade de subordinação jurídica entre o prestador de serviço e a empresa contratada, bem assim de pessoalidade e habitualidade, e por definição não existe vínculo de emprego entre as cooperativas e seus associados.

2.4	Fica impedido de prestar serviços para a CAIXA, empregado que integre o quadro da empresa contratada, que possua familiar detentor de cargo comissionado que atue em área com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente credenciamento ou de autoridade hierarquicamente superior a essas áreas.

3	DO CADASTRAMENTO, CERTIFICAÇÃO e CREDENCIAMENTO no SITE DA CAIXA

3.1	CADASTRAMENTO

3.1.1	De início, o interessado deve providenciar seu Cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda não tenha sido efetuado, acessando o endereço WEB www.caixa.gov.br/pregaoeletronico, Cadastre-se, onde deverá informar todos os dados solicitados.

3.1.1.1	Após essa providência, a empresa receberá, via e-m@il, o código de acesso para ser combinado com a senha temporária. Só a combinação da senha temporária com o código de acesso permitirá o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransferível, para fins de navegação no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poderá ser confirmada como a senha definitiva para uso no site.

3.1.2	Os procedimentos para cadastramento, citados acima, devem ser adotados apenas pelas empresas não cadastradas no site da CAIXA.

3.1.3	As empresas cadastradas no site da CAIXA, e interessadas em participar do presente certame, que não possuem senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o endereço web www.caixa.gov.br/pregaoeletronico, Cadastre-se, – Alteração de Cadastro / Esqueci minha senha, digitar uma Nova Senha Provisória e enviar. Em seguida adotar os procedimentos descritos no subitem 3.1.1.1.

3.1.4	As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já possuem a senha de acesso, mas não providenciaram a Certificação, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.2 e seguintes.

3.2	CERTIFICAÇÃO

3.2.1	A empresa deverá acessar novamente o endereço eletrônico www.caixa.gov.br/pregaoeletronico - Certifique-se, informar CNPJ e Senha, para providenciar a elaboração da procuração necessária à certificação da empresa, conforme modelo ali disponibilizado, bem como para o preenchimento de informações complementares solicitadas na página.

3.2.1.1	A referida procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida em cartório e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

3.2.1.2	Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.2.2	Após digitar seus dados no site www.caixa.gov.br, o fornecedor será convocado, via e-m@il, a comparecer a uma das Agências da CAIXA ou a Regional de Sustentação ao Negocio munido dos documentos mencionados nos subitens 3.2.1.1 ou 3.2.1.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificação. O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou Documento equivalente, deverá se apresentar ao Gerente Empresarial da Agência, que, após verificar a autenticidade dos documentos e das informações prestadas efetuará a certificação da empresa interessada.

3.2.3	Sempre que houver alterações no cadastro da empresa, além da atualização no site da CAIXA, de acordo com o subitem 3.1.4, a empresa deverá também providenciar nova Certificação, conforme os subitens acima.

3.2.4	As empresas que já efetuaram a finalização da Certificação com a entrega dos documentos, conforme o subitem 3.2.2, mas não providenciaram o Credenciamento, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.3 e seguintes.

3.3	CREDENCIAMENTO

3.3.1	Após a etapa acima, a empresa deverá providenciar o Credenciamento específico para este Pregão, no endereço WEB www.caixa.gov.br/pregaoeletronico, Selecionar o item Editais / Abrangência Brasília (OK) / Localizar o Pregão Nº142/7066-2011 / Edital / Credenciamento, até às 08h00 do dia 29/08/2011 – HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, conforme informado no preâmbulo deste edital.

3.3.1.1	A empresa deverá declarar que leu e tomou ciência de todas as informações e disposições relativas ao Pregão Eletrônico nº142/7066-2011, firmando o Termo de Responsabilidade.

3.3.1.2 	Após clicar no link “Credenciamento”, a licitante, também, deverá concordar com o Termo de Responsabilidade, onde declara que a empresa:

- atende às exigências de habilitação previstas no Edital;

- tem pleno conhecimento de todas as informações, condições e exigências para a execução do contrato;

- não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

- obriga-se a informar a existência, bem como a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação; e;

- não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

3.3.2	A seguir, a empresa deverá digitar seu CNPJ e sua Senha.

3.3.3	Enquadramento na Condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP):

3.3.3.1	As empresas devem, quando do seu credenciamento, selecionar a opção indicando sua forma de constituição, para efeito de declaração de que se enquadram ou não na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do artigo 3º. da Lei Complementar nº. 123/2000 e de que não estejam inseridas nas hipóteses excludentes do § 4º do mesmo artigo, para que possam receber tratamento diferenciado e favorecido assegurado pela referida Lei, em especial o direito de preferência.

3.3.3.2	No caso do enquadramento na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), a empresa deverá selecionar a opção “sim” no campo específico.

3.3.3.3	Este momento será também a ÚNICA oportunidade dada pelo Sistema de Compras da CAIXA para que a empresa possa declarar sua forma de constituição para este Pregão Eletrônico.

3.3.3.4	Finalizado o Credenciamento não mais haverá oportunidade de alteração desta declaração para este pregão eletrônico.

3.3.3.5	O Sistema de Compras da CAIXA só identificará como “Microempresa (ME)” ou “Empresa de Pequeno Porte (EPP)” as empresas que fizerem a opção indicada no subitem 3.3.3.2.

3.3.4	Para fins deste Edital, as “Microempresa (ME)” ou “Empresa de Pequeno Porte (EPP)” serão identificadas como MPE.

3.3.5	É obrigação da licitante manter seus dados cadastrais atualizados, sendo que, havendo divergência entre a declaração efetuada nos termos dos subitens 3.3.3.1 e 3.3.3.2 pela empresa e o cadastro anteriormente efetuado, a empresa deverá providenciar a atualização deste último, acessando o endereço eletrônico WEB www.caixa.gov.br/pregaoeletronico, Cadastre-se, – selecionar, no cabeçalho da página, a opção Alteração de Cadastro e proceder à alteração no quadro Forma Constituição.

3.3.6	Após o prazo citado no subitem 3.3.1 não mais será admitido o Credenciamento para a participação neste Pregão Eletrônico.

3.3.7	O Credenciamento tem sua validade restrita a um único Pregão Eletrônico, devendo a empresa credenciar-se todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA. A validação do credenciamento dar-se-á quando a empresa informar o seu CPF/CNPJ, senha de acesso e receber e-mail confirmando o credenciamento.

3.3.8	O "link" EDITAIS permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização dos dados dos itens licitados e do Edital. O fornecedor pode credenciar-se clicando no "link" EDITAIS, na lista de pregões eletrônicos. Ao clicar no "link" EDITAIS, serão apresentadas as seguintes opções ao fornecedor: Visualizar Edital, Visualizar Retificação de Edital, caso o Edital tenha sido modificado. Credenciar, Impugnar, O link "Visualizar Edital" permite a leitura do edital, impressão e/ou baixa do arquivo (clicar com o botão direito do mouse sobre o link "Visualizar Edital" e escolher a opção "Salvar destino como...").

4	DO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1	A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

4.2	Se o Sistema do Pregão Eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-M@il aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública.

4.3	No caso de desconexão apenas do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.1	Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão será suspensa e será reiniciada somente após comunicação via e-mail aos participantes.

4.4	Caberá à licitante:

4.4.1	acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos subitens supra.

4.4.2	comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk - 0800 726 0104, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3	solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5	O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, devendo responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

4.6	O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

4.7	A licitante descredenciada no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas

5	DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1	Para ter acesso a essa etapa do processo o fornecedor deverá obrigatoriamente, ter cumprido as etapas anteriores. Nessa etapa serão visualizados os pregões eletrônicos que estão em fase de Recebimento de Propostas.

5.1.1	Assim que a proposta for confirmada com sucesso, será apresentado o Número do Registro (que também será enviado no e-mail de confirmação da proposta) e servirá como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do número do registro:

| Cotação por Item | Cotação Global |
| --- | --- |
| Formato: Legenda: Exemplo: | CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN CCCCC = Nº do certame AAAA = Ano do certame UUUU = Unidade condutora do certame NNNNNN = Nº seqüencial da cotação 10000.001.2011.7066.100001 | Formato: Legenda: Exemplo: | CCCCC.AAAA.UUUU.NNNNNN CCCCC = Nº do certame AAAA = Ano do certame UUUU = Unidade condutora do certame NNNNNN = Nº seqüencial da cotação 10000.2011.7066.100001 |

5.2	Definições:

5.2.1	Proposta Comercial => 	É o Anexo VIII do Edital, arquivo que será anexado no link “Anexar Proposta Comercial”, no Portal de Compras da CAIXA.

Deverá ser anexada antes da digitação do valor da Proposta de Preço.

5.2.2	Proposta de Preço => 	É o PREÇO GLOBAL, que deverá ser digitado no Campo “Preço Unitário Proposto” do formulário constante do Portal de Compras da CAIXA.

Deverá ser digitado após anexação da Proposta Comercial.

  - A Proposta de Preço corresponderá ao MENOR PREÇO GLOBAL, cujo valor deverá ser digitado, após a anexação da Proposta Comercial, até o dia e hora no endereço eletrônico indicado no preâmbulo deste Edital, devendo todos os campos do formulário disponibilizado ser preenchidos, observadas as orientações contidas no mencionado endereço.

5.4	Antes da digitação do valor na Proposta de Preço, a licitante deverá anexar eletronicamente um único arquivo contendo a Proposta Comercial, conforme Anexo VIII deste edital, que deverá conter todas as informações necessárias, até o dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste instrumento, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/pregaoeletronico, Propostas / Abrangência Brasília (OK) / Selecionar o Pregão Eletrônico Nº. 142/7066-2011 / opção Enviar Proposta “($)”/ Digitar o CNPJ da empresa e a Senha (OK), opção "Anexar Proposta Comercial"

    - O arquivo único contendo a Proposta Comercial (Anexo VIII) deve ser anexado antes do preenchimento dos valores referentes à proposta de preço MENOR PREÇO GLOBAL, caso contrário, ao anexar o arquivo, contendo a referida proposta comercial, os valores digitados serão perdidos e deverão ser digitados novamente.

    - O Preço lançado na PROPOSTA COMERCIAL e na PROPOSTA DE PREÇO deverá ser coincidente, sob pena de desclassificação consoante o disposto no subitem 6.3.6 deste Edital.

    - Todos os campos e partes da Proposta Comercial (Anexo VIII) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos pela proponente, sendo a mesma anexada em arquivo único no Portal de Compras CAIXA, conforme subitem 5.5.

    - É de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado na Proposta Comercial (Anexo VIII).

    - As propostas deverão ser apresentadas contemplando os quantitativos fixados no Anexo I - Termo de Referência .

    - A Proposta Comercial (Anexo VIII) deve ser anexada em arquivo único, contendo todas as informações necessárias, com tamanho limitado a 8 MB (megabytes).

    - A Proposta Comercial deve ser anexada preferencialmente em arquivo compatível com os programas Microsoft Word ou Excell versão/edição 2003.

5.5	Até a abertura da sessão virtual do certame, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.5.1	Caso a substituição da proposta envolva alteração no preço ofertado, após a anexação do arquivo contendo a proposta comercial, a nova proposta de preço deve ser digitada.

5.6	A Proposta Comercial deverá ser apresentada, conforme modelo oferecido pela CAIXA (Anexo VIII), em 01 (uma) única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:

5.6.1	Menção ao número do Edital, com a identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado), números de telefone, fax, e-mail, local e data.

    - Local, data e identificação do proponente, por quem de direito.

5.6.3	O Preço Unitário e Global da Proposta Comercial deverão ser expressos obrigatoriamente em moeda corrente nacional, preços esses que deverão ser únicos e certos, considerando as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação;

5.6.3.1	Não podem ser incluídos nos preços propostos os custos relativos ao IRPJ (imposto de Renda Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), seja na composição do BDI (Benefícios e Despesas indiretas), seja como item específico da planilha de composição do preço.

5.6.3.1.2	Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente.

5.6.3.2	Não será admitido nos preços unitários ou no global o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente.

5.6.3.2.1	Valor do salário a ser pago a cada categoria profissional disponibilizada na prestação de serviços;

5.6.3.2.2	Valor do salário normativo de cada categoria profissional, se houver, com indicação do respectivo Sindicato de vinculação, bem como a data (dia/mês/ano) da Convenção Coletiva da categoria, em vigor;

    - Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite para recebimento das propostas;

5.6.5	Declaração, sob as penas da lei, e para fins de participação no Pregão Eletrônico nº142/7066-2011, que:

- Se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

- No preço proposto estão inclusos todos os tributos, encargos, seguros e demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto do pregão eletrônico promovido pelo Edital nº142/7066/2011;

- Concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº142/7066-2011, bem como à legislação que incida sobre a presente licitação.

- A licitante cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação;

6	DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

# 6.1	Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços.

# 6.2	Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

# 6.3	As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo sistema, para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos.

# 6.4	Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora do menor preço o envio da proposta comercial referida no subitem 5.3, e a Planilha de Composição de Preços mencionada no item 9, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor, e verificará a aceitabilidade do preço ofertado observando os seguintes critérios:

# - condições dos subitens 6.5.1 a 6.5.6 abaixo, e

# - compatibilidade do preço ofertado com os insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto desta licitação, acrescidos dos respectivos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, benefícios e despesas indiretas.

6.4.1	A proposta e a planilha de preços adequadas devem ser encaminhadas no prazo de até 30 MINUTOS a contar da solicitação do Pregoeiro por e-mail, no qual constará o número do fax ou endereço eletrônico para envio dos documentos.

# 6.5	Será desclassificada a proposta que:

6.5.1		não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital;

6.5.2		apresente preço ou vantagem baseados em outras propostas;

6.5.3	apresente preço excessivo ou manifestamente inexeqüível;

# 6.5.3.1	Transcorrida a etapa de lances, será considerado excessivo o preço GLOBAL do último lance, ou da proposta comercial da licitante no caso de não haver lances, que apresentar-se superior ao máximo admitido pela CAIXA, conforme a estimativa de custos constante do Anexo I.

# OU

# 6.5.3.2	Será considerado manifestamente inexeqüível o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com a comprovação de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado.

# 6.5.3.2.1	Para os efeitos do disposto no subitem anterior, consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

# a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CAIXA; ou

# b) valor orçado pela CAIXA.

# 6.5.4	informe na Proposta de Preço valor diferente do indicado na Proposta Comercial, conforme subitem 5.2.2;

# 6.5.5	apresente na planilha de composição de preço cotação de itens em desacordo com as condições estabelecidas nos subitens 5.3 ao 5.6.3.2.2 e no item 9, ressalvado o disposto no subitem 6.5.5.2;

# 6.5.5.1	no caso de eventuais divergências entre percentuais e valores informados na planilha de composição de preços (Anexo IX) e aqueles decorrentes da legislação ou norma específica e/ou ausências de provisão de valor, em razão de isenção ou benefício fiscal, a licitante deverá apresentar nota explicativa, bem como a documentação que comprove essa condição;

# 6.5.5.2	havendo divergências, por erro material, entre percentuais e valores informados na planilha de composição de preços e aqueles estabelecidos em legislação ou norma vigente, a licitante poderá corrigir o item, compatibilizando-o com a legislação ou norma aplicável, mantido o preço vencedor.

# 6.5.6	indique salário a ser pago inferior ao salário normativo, se houver, da respectiva categoria profissional envolvida na prestação dos serviços;

6.6	A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.7	A licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedida de participar da sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, conforme o item 11 deste edital.

# 6.8	No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

# 6.9	Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.

# 6.9.1	Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.

7	DA ETAPA DE LANCES

7.1	Classificadas as propostas, terá início à fase competitiva com o recebimento de lances, no endereço eletrônico e nos dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances, correspondentes ao MENOR PREÇO GLOBAL, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

7.1.1	A licitante será imediatamente informada do recebimento de seu lance e do respectivo horário por meio de seu e-mail cadastrado no sistema.

7.2	Assim que o lance for confirmado com sucesso, será apresentado o Número do Registro (que também será enviado no e-mail de confirmação do lance) e servirá como comprovante de que o lance foi registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos e/ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do número do registro:

Formato: CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN

Legenda: CCCCC = Nr. do Pregão Eletrônico

III = Nr. do item  (Quando for por item)

AAAA = Ano do Pregão Eletrônico

UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico

NNNNNN = Nr. Seqüencial do lance

Exemplo: 10000.003.2011.7066.100001

  - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às sanções administrativas constantes no item 16 deste edital.

  - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

    - a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

    - no caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

    - Os lances a serem ofertados devem corresponder ao MENOR PREÇO GLOBAL.

7.5	Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

7.6	No horário definido no preâmbulo deste edital para o encerramento da etapa de lances, o Sistema eletrônico exibirá o seguinte aviso: “Este Pregão entrou em horário randômico e se encerrará a qualquer momento”, nesta fase não há óbice para oferecimento de mais de um lance por licitante.

7.6.1	No horário randômico, a recepção de lances será encerrada automaticamente, em até 30 (trinta) minutos, por determinação aleatória do Sistema.

7.6.2	O horário randômico objetiva tão somente disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seus últimos lances, (enfatizamos ainda que nesse período o licitante possa ofertar mais de um lance) não se configurando esse período reabertura da etapa competitiva de lances.

7.6.3	Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o sistema divulgará o nome da licitante cujo lance proposto foi o menor.

7.7	Caso o menor lance seja ofertado por uma MPE, assim identificado pelo Sistema Eletrônico, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação em conformidade com o subitem 7.10.

7.8	Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma MPE e se houver proposta apresentada por MPE cujo valor seja igual ou até 5%(cinco por cento) superior à melhor proposta proceder-se-á da seguinte forma:

7.8.1	Será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE, que consiste na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.8.2	Após o encerramento da fase de lances, o Pregoeiro dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE apta a exercê-lo.

7.8.2.1	O novo valor proposto pela MPE apta a exercer o direito de preferência deve ser apresentado no prazo máximo de 05 (cinco) minutos da convocação do Pregoeiro, sob pena de perda do direito de preferência.

7.8.2.2	A MPE poderá exercer o direito de preferência que consiste na possibilidade de apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/pregaoeletronico, Selecionar o item Direito Preferência ME/EPP / Abrangência Brasília (OK) / Localizar o Pregão Nº 142/7066-2011.

7.8.3	Havendo o exercício do direito de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o subitem 7.11 abaixo, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.8.4	Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, assim identificadas pelo Sistema Eletrônico, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% estabelecido no subitem 7.8, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

7.9	Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema eletrônico realizará automaticamente sorteio, para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.10	Esgotadas as etapas anteriores, a sessão seguirá no sistema eletrônico para a “Fase de Negociação”, onde o Pregoeiro poderá negociar com a licitante mais bem classificada para que seja obtido preço melhor, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/pregaoeletronico, Negociação / Abrangência Brasília (OK) / Localizar o Pregão Eletrônico Nº. 142/7066-2011/ Opção “Visualizar/Responder”, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.11	A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.12	Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será confrontado a proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observado todas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

7.13	O Pregoeiro solicitará à licitante que ofertou o menor preço que encaminhe, preferencialmente, por meio de FAX (61) 3535-3054 ou e-mail (gilogbr18@caixa.gov.br), a sua proposta comercial (Anexo VIII) assinada e adequada ao último preço ofertado/negociado, juntamente com a documentação complementar na forma do subitem 8.5 deste Edital, no prazo de até 60 minutos, a contar da solicitação do Pregoeiro, sob pena de desclassificação da proposta.

7.13.1	Tendo dificuldades para o envio por fax, a Proposta Comercial acima indicada poderá ser encaminhada via e-mail (gilogbr18@caixa.gov.br), no mesmo prazo estabelecido no subitem 7.13 e 8.5, sendo apresentado o original, devidamente assinado, posteriormente, conforme subitem 8.6.

7.13.2	A redução do preço unitário ofertado, decorrente dos lances, ou de negociação, deverá incidir de FORMA LINEAR sobre os preços unitários detalhados da pesquisa que compõem o objeto deste edital.

7.14	Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, verificando sua aceitabilidade e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências.

8	DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

8.1	A licitante que ofertar o menor preço deverá obrigatoriamente apresentar, por meio de fax, após a etapa de negociação, e solicitação do Pregoeiro, como condição para classificação de sua proposta: a proposta atualizada (Anexo VIII), a Planilha de Composição de Preço, conforme modelo do Anexo IX, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito.

8.1.1	Os itens referentes a tributos, inclusive contribuições sociais, devem ser cotados no exato percentual estabelecido na legislação da regência da matéria.

8.1.2	As planilha deverá espelhar a forma pela qual a licitante calculou o preço proposto, tais como:

- previsão de custos para manutenção preventiva por equipamento;

- previsão de custos para manutenção corretiva por equipamento;

- ,estimativa de todas as peças de reposição a serem utilizadas na prestação dos serviços, considerada a periodicidade de reposição de cada uma.

8.2	O Anexo IX servirá apenas como modelo, devendo a licitante efetuar as alterações que julgar necessárias, já que a Planilha será utilizada para subsidiar o julgamento quanto à aceitabilidade da proposta, bem como demonstrar possíveis variações de custo/insumos no curso da execução contratual, quando de eventuais repactuações ou reequilíbrio de preços, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, exceto quanto aos itens referentes a tributos, inclusive encargos trabalhistas e sociais, que devem ser cotados nos exatos percentuais estabelecidos na legislação de regência da matéria, sob pena de desclassificação da proposta.

8.2.1	O Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) não devem ser computados na Planilha de Composição de Custos, sob pena de desclassificação da proposta.

8.3	Eventuais discrepâncias entre percentuais e valores informados na composição do preço e aqueles decorrentes de legislação específica ou convenções coletivas vigentes serão tomadas como erro formal, não implicando desclassificação do proponente; a diferença será considerada absorvida pelos outros itens da planilha, desde que a proposta continue exeqüível.

8.4	O fato de a empresa não ser apenada pelos erros em sua planilha não implica a aceitação dos valores nela contidos, de modo que eventuais prejuízos serão suportados pela proponente, que continua obrigada a cumprir a legislação vigente e as normas aplicáveis.

8.5	Os itens da planilha de custos em branco ou declarados com valor zero serão desconsiderados como elemento de formação dos custos e, como conseqüência, não caberá negociação futura envolvendo tais itens; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsideração terão que ser absorvidos pelos outros itens da tabela, desde que não se configure a corrosão da exeqüibilidade da proposta.

8.6	Na análise da Planilha de Composição de Preços, quando forem detectados valores irrisórios e/ou incompatíveis com as práticas de mercado, a licitante poderá ser convocada para apresentar Nota explicativa, detalhando a forma como foram calculados os custos, de modo a comprovar sua exeqüibilidade.

8.6.1	A aceitação da Nota Explicativa ficará condicionada à análise pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, sobre a qual decidirá motivadamente.

8.6.2	Uma vez aceita a Nota Explicativa pelo pregoeiro, a licitante assume inteira responsabilidade pelos itens de composição do preço e seus valores, para todos os efeitos, não podendo alegar provisão deficitária ou omissão, visando desequilíbrio econômico-financeiro, caso seja contratada.

# 9	DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

# 9.1	Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos a:

# - habilitação jurídica;

# - qualificação técnica;

# - qualificação econômico-financeira;

# - regularidade fiscal;

# - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

# 9.2	A habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira serão comprovadas mediante cadastro e habilitação parcial no SICAF.

# 9.2.1	A comprovação do cadastro e habilitação parcial no SICAF, dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos necessários, através de consulta on line ao sistema, opção “Situação do Fornecedor”, logo após o encerramento dos lances eletrônicos.

9.2.2	As licitantes que se enquadram como MPE, deverão apresentar declaração, sob as penas da Lei, conforme disposto no caput do Art° 11 do Decreto n°6.204, de 05/09/2007, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123 de 14/12/2000, declaração essa que deverá ser encaminhada ao Pregoeiro juntamente com os demais documentos, na forma do subitem 9.5.

9.2.2.1	Tratando-se de sociedade simples, não inscrita na Junta Comercial, a comprovação da qualidade de MPE poderá ser auferida conforme disposto na Lei Complementar 123/2006, art. 3º, incisos I e II, e parágrafos 1º, 2º e 10º, observando-se, ainda, as exceções previstas no parágrafo 4º do mesmo artigo, devendo tal condição ser demonstrada mediante a apresentação de balanços, nos termos previstos em lei e na forma do subitem 9.6 ou através de consulta aos dados cadastrados no SICAF, se forem estes suficientes para a prova pretendida.

# 9.3	A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante a apresentação de índices econômicos maiores que 01 (um) (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), relativos à boa situação financeira da empresa, comprovados por ocasião da consulta ao SICAF.

# 9.3.1	A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira, por ocasião da consulta ao SICAF, deverão comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais), comprovados através dos dados devidamente registrados no SICAF.

9.3.2	O patrimônio líquido acima exigido será calculado por meio da fórmula abaixo, mediante consulta aos dados do balanço contábil da empresa, devidamente registrados no SICAF, relativos ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

PL = Ativo Total – Passivo Total (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo).

# 9.4	A qualificação técnica será comprovada mediante:

# 9.4.1	Registro ou prova de inscrição de pessoa jurídica licitante junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, dentro do prazo de validade, onde constem seus responsáveis técnicos;

# 9.4.1.1	A licitante deverá apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa de que possui todo o ferramental necessário à execução dos serviços, sendo exigido no mínimo:

  - Osciloscópio (para regular a curva de aceleração)

  - Multímetro digital

  - Tacômetro

  - Kit de ferramentas para reparo e vedação de máquinas

  - Kit de ferramentas de reparo para encurtamento de cabos de tração

  - Kit de ferramentas de reparo para substituição de cabos de tração

  - Kit de ferramentas de reparo para substituição do cabo limitador

  - Kit de ferramentas de reparo para substituição de coroa sem fim

  - Kit de ferramentas de reparo para substituição de cabo de manobra

# OBS: A relação apresentada compreende o mínimo necessário de ferramentas essenciais, não isentando a Contratada de disponibilizar todos os demais que se fizerem necessários.

# 9.4.2	Apresentação de atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, comprovando ter a empresa licitante desempenhado ou estar desempenhando, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características com o objeto desta licitação;

# 9.4.2.1	Para fins de compatibilidade será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) que somado(s) comprove(m) a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva integral de elevadores com as características que seguem:

# 9.4.2.1.1	Deverá comprovar ter desempenhado de forma satisfatória manutenção preventiva e corretiva em pelo menos 02 (dois) elevadores com capacidade de 980Kg ou 14 pessoas.

# 9.4.2.2	o(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) contendo a identificação do signatário deve(m) ser apresentado(s) em papel timbrado da pessoa jurídica e deve(m) indicar as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

# 9.4.3	Comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissionais de nível superior com graduação em Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos serviços de manutenção preventiva e corretiva integral de elevadores, conforme descrito no item 9.4.2.1.1 deste edital, acompanhado da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA.

# 9.4.3.1	Caso sejam apresentados currículos de profissionais de engenharia civil que detenham as atribuições do Decreto Federal nº 23.569/33, as análises quanto à qualificação técnica serão norteadas por aquele dispositivo legal, bem como nas resoluções ou outros dispositivos emitidos pelo sistema CONFEA que tratem do assunto, podendo a CAIXA, com base no disposto no § 3º do art. 43 da Lei 8.666/93, promover diligências para obtenção de informações e esclarecimentos complementares.

# A comprovação citada no item anterior será:

# No caso de ser sócio-proprietário da empresa através da apresentação de contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial.

# No caso de empregado da empresa, através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional na empresa licitante.

# No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços, a comprovação do vínculo do profissional de engenharia e arquitetura com a empresa se dará através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa proponente até a data da apresentação da documentação, juntamente com a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico da proponente.

# 9.4.5	O licitante deverá apresentar Declaração de Conhecimento/Vistoria conforme Anexo VI. A licitante deverá vistoriar os elevadores objeto da presente licitação, realizando o levantamento das condições das instalações, incluindo casa de máquinas, fosso, alimentação de energia elétrica e circulação de ar, no intuito de verificação das condições e do grau de dificuldade existente, não podendo alegar posteriormente desconhecimento quanto a sua situação. Os horários das visitas deverão ser previamente agendados com a GILOG/BR por meio do telefone (61) 3206-7452. A vistoria deverá ser realizada pelo Responsável Técnico (Engenheiro Mecânico) da licitante. Para comprovação da realização da vistoria, a licitante deverá apresentar a declaração de vistoria, da qual constará obrigatoriamente o nome, número de documento de identidade, número do registro do CREA, data da vistoria, além da assinatura do empregado da GILOG/BR. A não apresentação desta declaração de conhecimento/vistoria, que é obrigatória, acarretará a inabilitação do licitante.

# 9.4.5.1	É obrigatório à licitante efetuar a vistoria nos locais onde deverá ser prestado os serviços.

# 9.4.5.1.1	Nesses casos a licitante deverá agendar previamente a data e horário da vistoria, através do telefone constantes no subitem 9.4.5.

9.4.6	Quando do credenciamento a licitante deverá firmar o Termo de Responsabilidade, no campo específico do endereço eletrônico www.caixa.gov.br/pregaoeletronico item Editais, onde declara que a empresa:

- atende às exigências de habilitação previstas no Edital;

- têm pleno conhecimento de todas as informações, condições e exigências para a execução do contrato;

- não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

- inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação e

- não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.

9.4.6.1	Os documentos de habilitação, quando escritos em língua estrangeira, deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

9.5	A Proposta Comercial (Anexo VIII) adequada ao lance vencedor, a declaração referida no subitem 9.2.2 e a documentação relativa à qualificação técnica, citada nos subitens 9.4 a 9.4.3, deverão ser encaminhados por meio de fax (61-3535-3054), após o encerramento dos lances, no prazo de até 01 (uma) hora, a contar da solicitação do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

  - Os documentos exigidos neste Edital e encaminhados por fax, deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da RSLOG/BR – Setor Comercial Sul – Quadra 4 – Bloco A – Lotes 106/136 – Edifício Centro-Oeste – 4º andar – CEP 70.304-906 – Brasília/DF, no prazo de até 03 (três) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro, podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

# 9.7	Se necessário, e com amparo no subitem 21.8 deste Edital, a CAIXA poderá promover e/ou valer-se de diligência(s) para aferir e/ou esclarecer a documentação exigida neste edital.

10	DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

10.1	Encerrada a fase de lances, o pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora com base nos dados cadastrais, através da consulta on line no SICAF, ocasião que será impressa a respectiva Declaração de “Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro.

10.1.1	Em seguida o Pregoeiro analisará a documentação não contemplada no SICAF, encaminhada na forma do subitem 9.5.

# 10.1.2	É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a documentação atualizada, juntamente com a documentação complementar, na forma do subitem 9.5 deste Edital.

# 10.1.3	Será assegurado à MPE que tenha exercido o direito de preferência e que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do Pregoeiro, para a necessária regularização.

# 10.1.3.1	A não regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

# 10.2	Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o vencedor da licitação, iniciando-se a contagem de prazo para intenção de recursos.

# 10.3	Não será habilitada a empresa que:

# 10.3.1	esteja com o próprio cadastro no SICAF vencido, por ocasião da consulta sobre a situação do fornecedor, efetuada no aludido Sistema;

# 10.3.2	não possua cadastro ou habilitação parcial no SICAF;

10.3.3	esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no subitem 10.1.2 acima;

# 10.3.4	possua registro de ocorrência que a impeça de licitar e contratar com a CAIXA, mediante efetivo registro no próprio SICAF, ou que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

# 10.3.5	deixe de apresentar a documentação solicitada, apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital, inclusive quanto ao atendimento ao disposto nos subitens 9.5 e 10.1.3.1 deste Edital;

10.4	Se a licitante não atender as exigências do item 9 ou se enquadrar nas hipóteses do subitem 10.3, será inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do Edital, salvo se for MPE enquadrada nos subitens 10.1.3 e 10.1.3.1.

# 10.5	No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

11	DOS RECURSOS

11.1	Findo o prazo para envio dos lances e após a divulgação da licitante vencedora deste Pregão Eletrônico, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.caixa.gov.br/pregaoeletronico item Intenções e Recursos, selecionar a opção Abrangência Brasília, confirmar com o botão "", na opção Pregão nº 142/7066-2011, em seguida selecionar a opção Intenção de Recurso/Nova Intenção, no prazo estabelecido no sistema.

11.1.1	À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso, contados a partir da disponibilização da ata, no Portal de Compras CAIXA, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.1.2	Os recursos e contra-razões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no subitem 11.1 supra.

11.1.3	Os Recursos e Contra-razões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e colados no campo específico no link Intenções e Recursos, do endereço www.caixa.gov.br/pregaoeletronico item Intenções e Recurso, selecionar a opção Abrangência Brasília, confirmar com o botão "", na opção Pregão nº 142/7066-2011, selecionar a opção Razões ou Contra-razões/Novo Recurso ou Empresa Recorrente – Registrar Contra-razão  e de acordo com as orientações previstas no site.

11.2	A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

11.3	Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

11.4	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5	Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto a licitante vencedora.

11.6	A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-mail.

12	DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

12.1	À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de adjudicação e homologação.

12.3	A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme a minuta do Contrato que integra este Edital (Anexo VIII).

12.3.1	É condição imprescindível à assinatura do contrato que a(s) licitante(s) adjudicada(s) comprove: manter sede ou escritório de representação no município sede da Superintendência Regional ou município adjacente, em até 07 (sete) dias úteis após a divulgação da(s) vencedora(s) do certame.

12.4	A assinatura do contrato pela adjudicatária dar-se-á no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de sua convocação pela CAIXA.

12.4.1	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item 16 deste Edital.

12.5	Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes na ordem de classificação, observado o direito de preferência para as MPE.

12.6	Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, será efetuada a vocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto no subitem 12.5 acima.

13	DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

13.1	O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo IV) integra o presente Edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

14	DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1	A CONTRATADA presta garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, apresentando à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades a seguir:

14.1.1	Caução em Dinheiro, efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA;

14.1.1.1	Sobre a caução prestada em dinheiro incidirá tão-somente atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o primeiro dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento.

14.1.2	 Caução em Títulos da Dívida Pública, devendo ter sido emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56 § 1º, I da Lei 8666/93;

14.1.3	Fiança bancária contendo:

14.1.3.1	prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais trinta dias, devendo ser tempestivamente renovada, se prorrogada essa vigência.

14.1.3.2	expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

14.1.3.3	renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil;

14.1.3.4	cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, nas mesmas condições do contrato.

14.1.3.5	Não será aceita a fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b", “c” e “d” acima.

14.1.4	Seguro-Garantia, contendo o prazo de validade, que deve corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais trinta dias devendo ser tempestivamente renovada, se prorrogada essa vigência.

14.1.4.1	Conter renúncia do item 9.2 da cláusula 9 das Condições Gerais.

14.1.4.2	Nas Condições Especiais da apólice deverá constar expressamente cláusula que assegure cobertura ao pagamento de todas as multas contratuais impostas ao Tomador, inclusive as de caráter punitivo.

14.1.4.3	Não será aceito o Seguro-Garantia que contiver ressalvas excludentes da cobertura de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas, sociais e de multas.

14.2	A não apresentação do comprovante da garantia, no prazo previsto, impedirá a assinatura do contrato e sujeitará a empresa às sanções administrativas cabíveis, garantida a prévia defesa.

14.3	A garantia contratual, sob qualquer das modalidades escolhidas, deverá ter seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato, conforme § 2º do art. 56 da Lei 8.666/93.

14.4	A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato, estando essa liberação condicionada ao cumprimento de todos os termos, cláusulas e condições deste.

14.5	A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato, garantida a prévia defesa.

14.6	A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver redimensionamento do volume dos serviços/bens, ou revisão de preços do contrato (no caso de contrato de serviços contínuos) de modo que corresponda ao percentual estipulado no parágrafo primeiro do valor global contratado.

14.7	A qualquer tempo, mediante comunicação prévia à CAIXA, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

# 15	DA FORMA DE PAGAMENTO

# 15.1	A CAIXA, após o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas na minuta de contrato (Anexo IV).

# 16	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# 16.1	A licitante adjudicatária que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento dentro do prazo estabelecido pela Administração, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo e fizer declaração falsa, garantido o direito à ampla defesa, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

# 16.2	A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade implica a inativação do cadastro, impossibilitando a empresa ou interessados de relacionarem-se comercialmente com a Administração Pública Federal e demais órgãos/entidades integrantes do SICAF.

# 16.3	As demais cominações são aquelas previstas na minuta de contrato (Anexo IV) e na Lei nº 8.666/93.

# 17	DOS ILÍCITOS PENAIS

# 17.1	As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

18 	DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

# 18.1	O contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA e com a concordância da CONTRATADA, por períodos iguais ou inferiores, até o limite permitido na Lei 8.666/93.

# 19	DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

# 19.1	As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento 5303-02 – “Reparo, Adaptação e Conservação de Imóveis”, com compromisso registrado no SIPLO sob nº 005464/2011-BR.

# 20	DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

# 20.1	A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

21	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1	A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e seus Anexos.

21.2	As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

21.3	Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

21.3.1	Os documentos exigidos neste Edital, mencionados nos subitens 8.4.3, se emitidos em língua estrangeira, deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

21.4	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

21.5	Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.

21.6	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando tiver sido explicitamente disposto em contrário.

21.7	Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame – RSLOG/BR, em Brasilia.

21.7.1	Todos os horários estipulados neste Edital referem-se ao horário de Brasília/DF.

21.8	É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

21.9	Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

21.10	Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão.

21.11	Caso este Edital seja republicado, as propostas encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido o credenciamento da(s) licitante(s).

21.11.1	No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas encaminhadas continuam válidos.

21.12	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as licitantes, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/pregaoeletronico item Editais, selecionar a opção Abrangência Brasília, confirmar com o botão "", na opção Pregão nº 142/7066-2011, selecionar o ícone  na coluna FAQ.

21.13	Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no site da CAIXA, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/pregaoeletronico item Editais, selecionar a opção Abrangência BrasíliaXX, confirmar com o botão "", na opção Pregão nº 142/7066-2011, selecionar Edital/Visualizar Retificação de Edital.

21.14	É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/pregaoeletronico até a data de realização da sessão pública.

22	DO FORO

22.1	Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado de Distrito Federal, Subseção Brasília.

Brasília, 05 de agosto de 2011.

Nelson Toledo

Pregoeiro

ANEXO I

##### PROJETO BÁSICO

|  | Serviços de manutenção preventiva e corretiva integral em elevadores, com assistência técnica e reposição de peças e insumos, no Ed. Filial da CAIXA em Brasília/DF. |
| --- | --- |

1	PRELIMINARES

1.1	A presente especificação define técnicas e rotinas (constantes nos ANEXOS I, IA, IB e II) a serem seguidas pela CONTRATADA, em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes. Caso surjam dúvidas com relação às especificações técnicas, estas deverão ser esclarecidas pela CAIXA antes da apresentação da proposta.

2	OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

2.1	A CONTRATADA obriga-se, através de pessoal técnico especializado, a:

2.1.1	Permanente observação do funcionamento das instalações e equipamentos relacionados;

2.1.2	Execução dos serviços preventivos recomendados nas rotinas de manutenção previstas nos ANEXOS IA e IB.

    - Execução dos serviços corretivos com a reposição e substituição de peças, de todos os equipamentos objeto do Contrato, que estejam danificadas e /ou apresentem algum defeito, assim como os materiais necessários, sendo que as peças deverão ser genuínas, ou seja, fabricadas pelo fornecedor da marca dos equipamentos;

2.1.4	A reposição de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra estão inclusos no preço contratado, conforme Cláusula Primeira do Contrato – ANEXO III.

2.1.5	Comunicação formal de quaisquer alterações ocorridas, processadas em nível de projeto, para coordenação das respectivas atualizações.

2.1.6	Toda manutenção será de acordo com Normas Brasileiras pertinentes em vigor, que a CONTRATADA declara conhecer, inclusive de segurança, utilizando sinalização de advertência para o equipamento em manutenção. Periodicamente, deverão ser efetuados testes integrais de segurança, conforme Normas Pertinentes.

2.1.7	As manutenções preventivas deverão ocorrer no horário das 07:00 às 08:00 horas, ou das 19:00 às 22:00 horas, de segunda a sexta-feira e das 07:00 às 13:00 horas aos sábados, exceto se comprometer a segurança da unidade ou se o responsável pela unidade discordar, quando então deverá ser estabelecido novo horário para a execução dos serviços.

2.1.8	Já as manutenções corretivas deverão ser executadas de imediato, conforme prevê o processo de Atendimento (ANEXO II);

  - Utilizar equipamentos, ferramental e instrumental adequados, necessários e suficientes à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados à CAIXA ou a terceiros.

2.3	Executar os serviços com supervisão técnica de engenharia da CONTRATADA, quando esta se fizer necessária.

2.4	Estabelecer um sistema de comunicação eficiente com a RSLOG adequando a eventuais emergências.

2.5	Para efeito de solicitações de emergência, deverá ser mantido um sistema de comunicação eficiente (rádio ou telefone celular), devendo o número do mesmo ser informado no ato da assinatura do contrato.

2.6	Preencher corretamente os relatórios de inspeção e pendências conforme os padrões da CAIXA.

2.7	Apresentar relatório mensal, sobre as condições das instalações e equipamentos, assinado por engenheiro responsável da empresa que, juntamente com a sua equipe de manutenção, procederá aos levantamentos necessários a cada instalação/equipamento.

2.8	Observar um prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias e máximo de 35 (trinta e cinco) dias corridos entre duas manutenções preventivas.

2.9	Sendo constatadas irregularidades que venham a exigir correções, há necessidade de nova análise, após a conclusão, para verificação da sua eliminação.

2.10	Executar ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato, sem ônus adicional para a CAIXA, conforme dispõe o Artigo 75 da Lei 8.666/93.

2.11	Apresentar à CAIXA, em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, a anotação de responsabilidade técnica - ART, devidamente quitada junto ao respectivo CREA.

2.12	Na hipótese de haver substituição do engenheiro mecânico responsável técnico pelos serviços objeto deste Contrato, inclusive em período de férias, a capacitação profissional do seu substituto deverá ser formalmente comprovada com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência e aprovada pela área técnica da CAIXA.

2.13	A CONTRATADA se obriga também à prestação de serviços de assistência técnica visando a melhoria do funcionamento das instalações, propondo soluções que venham otimizar o seu uso . Nestes serviços estão inclusos a realização de estudos, elaboração de desenhos, levantamentos de material, e outros considerados necessários, sem ônus adicional para a CAIXA.

2.13.1	Para a realização destes serviços a CONTRATADA deverá dispor de todo o pessoal de engenharia e apoio técnico que se fizer necessário.

- OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CAIXA

3.1	Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA livre acesso aos equipamentos objeto do contrato, para a execução das manutenções necessárias, no horário de expediente da CAIXA.

3.2	Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para corrigir defeitos ou irregularidades verificadas na execução dos serviços objeto do contrato.

3.3	Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA ou pela CAIXA, sob qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica nos equipamentos objeto do contrato.

4	ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO

  - Quando da execução da primeira manutenção preventiva, deverão ser abrangidas, além das rotinas mensais, também as de caráter trimestral, semestral e anual.

    - A CONTRATADA assumirá os serviços no estado em que se encontram, sem ônus adicional para a CAIXA, ou seja, na primeira manutenção preventiva deverá providenciar a correção de todos os defeitos existentes, bem como substituir todas as peças defeituosas, com exceção dos serviços/materiais de infra-estrutura de natureza civil e elétrica.

    - O campo de atuação da CONTRATADA contempla todo o serviço de operação dos elevadores.

4.2	Toda a mão-de-obra e materiais necessários à substituição dos equipamentos/componentes, ficará integralmente a cargo da empresa Contratada, incluindo desmontagem, montagem, soldas, balanceamento, materiais de consumo, ajustes, transportes, diárias, além de outros serviços e despesas necessários e suficientes.

4.3	Os serviços de manutenção corretiva/preventiva que se fizerem necessários e que irão interferir no funcionamento normal da Unidade, desde que não sejam emergenciais, deverão ser executados fora do horário normal de expediente, sem ônus adicional para CAIXA.

  - Todos os serviços realizados pelo técnico de manutenção deverão ser supervisionados por engenheiros da CONTRATADA, que orientarão e fiscalizarão este técnico, sem ônus adicional para a CAIXA.

5	REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PELA CONTRATADA

# 5.1	Obrigação e responsabilidade quanto ao fornecimento:

    - Os materiais/peças de reposição e insumos necessários a realização da manutenção preventiva/corretiva das instalações e equipamentos previstos no contrato serão fornecidos pela empresa Contratada, cuja obrigação abrangerá também o acondicionamento, transporte e demais procedimentos relacionados com a colocação e/ou disponibilização no local.

    - Somente a reposição de máquinas de tração, placas eletrônicas com circuitos impressos e painéis de cabine não está incluída no preço contratado, e deverá ocorrer, apenas, quando se esgotarem as possibilidades de conserto, cabendo à CONTRATADA a recuperação dos seus componentes, e a sua substituição fica condicionada a aprovação e fornecimento dos mesmos pela CAIXA.

    - O fornecimento das peças a que se refere o item acima será efetuado pela CAIXA conforme legislação em vigor.

    - A mão-de-obra e demais insumos necessários à substituição das peças fornecidas pela CAIXA correrão as expensas da contratada.

    - As substituições das peças de responsabilidade da CAIXA deverão ser previamente autorizadas pela CAIXA/RSLOG, que disponibilizará à CONTRATADA a peça para reposição.

    - Neste caso, a CONTRATADA deverá encaminhar, para aprovação antecipada da CAIXA/RSLOG, planilha contendo breve histórico dos problemas ocorridos, identificando o equipamento defeituoso através do seu modelo e número de série, n º. Tombamento para que seja providenciada pela CAIXA a aquisição do bem.

    - A CAIXA se reserva o direito de contratar a execução desses serviços com terceiros sendo que, neste caso, a CONTRATADA deverá acompanhar a referida execução e, ao final, emitir parecer conclusivo sobre os mesmos, assinado por engenheiro com atribuição específica perante o CREA, sem ônus adicionais à CAIXA e, sempre que solicitado, para efeito de pagamentos devidos pela CAIXA ao contratado.

    - A CONTRATADA deverá manter no local ou levar consigo, peças sobressalentes para substituição, quando da vistoria à unidade para realizar a manutenção, tais como:

Molas, tirantes, correias, polias, etc

    - Será admitida a reposição de materiais e peças por terceiros (representantes, revendedores, fabricantes, etc.), desde que tal fato não implique em custos para a CAIXA, caso o mesmo fosse realizado pela CONTRATADA, não caracterizando essa concessão qualquer prejuízo à responsabilidade da CONTRATADA no tocante a garantia do material/peça, demais obrigações pertinentes e a execução dos serviços, este último de competência exclusiva da mantenedora.

    - A responsabilidade com relação a aquisição e integridade dos materiais/peças fornecidos conforme as disposições deste Edital será única e exclusivamente da CONTRATADA, não assumindo a CAIXA qualquer co-responsabilidade pelas mercadorias, mesmo que já depositadas nas dependências da CAIXA.

    - A empresa CONTRATADA será responsável pela especificação dos materiais/peças de reposição fornecidos na forma deste Edital, não cabendo qualquer solidariedade e/ou assunção de custos para a CAIXA advindos com a necessidade de troca/devolução junto a fabricantes e/ou seus prepostos envolvendo mercadorias já adquiridas.

# 5.2	Obrigações quanto ao emprego dos materiais/peças fornecidos:

5.2.1	Os materiais/peças fornecidos pela CONTRATADA na forma deste Edital e empregados nas instalações e equipamentos da CAIXA deverão ser obrigatoriamente novos e, quando for o caso, com prazo de garantia do fabricante em vigência.

5.2.2	É vedado o uso de peças ou componentes recondicionados ou de segunda mão, devendo a contratada sempre empregar no serviço de manutenção peças e componentes novos e originais, seguindo rigorosamente as especificações do fabricante.

# 5.3	Equivalência de especificações e qualidade:

5.3.1	Todo material/peça de reposição fornecido pela CONTRATADA na forma deste Edital deverá guardar absoluta equivalência quanto as especificações e qualidade em relação ao que foi substituído.

5.3.2	Poderá ser fornecido material/peça de qualidade superior ao substituído, notadamente nos casos em que se fizer necessário a melhoria das instalações, observado os aspectos técnicos de compatibilidade, segurança e viabilidade econômica.

    - Se a CONTRATADA utilizar material/peça que não apresente equivalência construtiva, ou seja, de qualidade inferior ao substituído, deverá efetuar a substituição imediatamente, objetivando manter a equivalência construtiva, sem qualquer ônus à CAIXA, e estará sujeita às sanções previstas em contrato.

# 5.4	Garantia dos materiais/peças fornecidos:

5.4.1	A CONTRATADA dará garantia total, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, de todos os materiais/peças fornecidos na forma deste Edital, instalados ou não (Art.26 do Código de Defesa do Consumidor).

5.4.2	Ao término do contrato, será feita vistoria em conjunto com engenheiro designado pela CAIXA, com assinatura pelas partes, de termo conjunto de entrega das instalações, no prazo de 30 (trinta) dias.

5.5	Principais Componentes dos Elevadores:

- Máquina e motores de tração de fabricação da Leroy Somer com sede na França;

- Limitadores de velocidade;

- Quadros de Comando – Acionamento por sistema VVVF;

- Portas de cabina e pavimento;

- Cabinas em aço inox com cantos arredondados;

- Operadores de portas;

- Botoeiras de cabina e pavimento com indicador de posição e movimento;

- Intercomunicadores viva voz, integrando casa de máquinas, cabinas e sala de segurança;

- Sistema para operação dos elevadores em caso de incêncdio;

- Barra de proteção eletrônica nas portas da cabina;

- Dispositivo pesador de carga;

- Digitalizador de voz;

- Comando em grupo para os três elevadores sociais – dispositivo computadorizado de alta velocidade com função de gerenciador de tráfego;

- Sistema de monitoramento e controle de tráfego;

- Placa Gerador – dispositivo automático para funcionamento com força de emergência;

- Renivelamento automático;

- Limitador de carga;

- Despacho para carro lotado;

- Ventilador;

- Pára-choque.

6	FISCALIZAÇÃO:

6.1	A empresa deverá colocar à disposição da CAIXA, quando solicitada, na unidade onde será realizada a inspeção, em um prazo máximo de 48 horas , engenheiro, supervisor, auxiliar e/ou mecânico/eletricista especializado, levando instrumentação e ferramental necessários e suficientes à inspeção de serviços, sem ônus adicional para a CAIXA.

6.1.1	Quando necessário, a CONTRATADA deverá providenciar também a ida ao local, do profissional responsável pela inspeção e testes, sem ônus adicional para a CAIXA.

6.2	Juntamente com a Nota Fiscal relativa ao pagamento dos serviços preventivos de um mês, deverá a CONTRATADA informar a programação dos serviços para o mês seguinte, para efeito de controle da fiscalização da CAIXA.

7	RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

7.1	A CONTRATADA deverá dispor de software gerenciador de manutenção capacitado a fornecer dados on line, via internet, em meio magnético e impressos, abrangendo entre outras informações o seguinte:

- Tempo médio de atendimento.

- Histórico de intervenção por equipamento, instalação.

- Cadastro de peças, equipamentos, instalações, agências.

- Tabela de preços e serviços.

- Demonstrativo de custos de corretivas, preventivas, por equipamento, agências, mensal, anual.

- Relatórios mensais das preventivas e corretivas.

7.1.1	Deverão ser adotados os relatórios gerenciais desse software, da própria CONTRATADA, adaptados para abranger os elementos definidos neste edital, conforme as rotinas de manutenção propostas. Esses modelos deverão ser assinados pelo engenheiro da CONTRATADA e entregues à RSLOG nos termos do edital e deste Projeto Básico.

7.1.2	Os modelos deverão ser previamente submetidos à apreciação da CAIXA, para aprovação/homologação e digitados em planilhas Excel v.7.0.

7.2	Para serviços de manutenção corretiva deverão ser utilizados relatórios da própria CONTRATADA, observando as rotinas pré-estabelecidas.

7.3	A reprodução dos modelos adotados ficará a cargo da CONTRATADA, sem ônus para a CAIXA.

7.4	A CONTRATADA deverá zelar pelo correto preenchimento de todos os campos dos relatórios, que deverão ser elaborados em 02 (duas) vias, sendo a  via original da RSLOG e a outra para arquivo da CONTRATADA.

  - Todos os relatórios e fichas deverão ser entregues também em arquivos magnéticos, conforme modelo definido no item 7.1.1, devidamente etiquetados e numerados.

  - Fica reservado à CAIXA o direito de, a qualquer tempo, fornecer/alterar o modelo padrão dos relatórios, cabendo à CONTRATADA a reprodução dos mesmos.

###### FICHAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

8.1	Serão adotadas aquelas da própria CONTRATADA, que deverão ser preenchidas relacionando todo o serviço executado, bem como os quantitativos e materiais aplicados, com as observações que se fizerem necessárias.

###### 9	TRANSPORTES

9.1	O deslocamento da equipe/material ao local dos serviços, será efetivado por meio de veículo da CONTRATADA, que se responsabilizará por todos os gastos decorrentes, sem ônus adicional para a CAIXA.

###### 10	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

10.1	A CONTRATADA terá o encargo da manutenção dos equipamentos objeto deste contrato, os quais ficarão sob sua responsabilidade e, deverá obedecer às instruções e às particularidades do manual específico de cada equipamento instalado e às técnicas recomendadas pelo fabricante, zelando pela aplicação das normas técnicas brasileiras vigentes.

10.2	Deverá, ainda, promover o treinamento de 02 (dois) funcionários de cada unidade sob sua responsabilidade, para a inspeção diária do sistema de elevadores e outros julgados necessários, alertando-os sobre os riscos de panes e acidentes em atuações fora das seqüências recomendadas. A comprovação desse treinamento se dará em até 45 dias após a assinatura do contrato.

  - Deverá apor sobre cada equipamento instruções impressas e plastificadas relativas à sua correta operação.

- PRAZOS DE ATENDIMENTO A CHAMADOS CORRETIVOS

11.1	Os chamados para manutenção corretiva deverão ser atendidos nos prazos definidos no processo de atendimento (ANEXO II), contados da hora do recebimento do chamado até o comparecimento do técnico à Unidade.

11.2	Não sendo possível sanar o problema de imediato, o técnico terá outras 24 (vinte e quatro) horas para solucionar definitivamente o problema. Caso haja necessidade de extrapolação desse prazo, deverá haver a comunicação formal dos motivos à RSLOG, que por sua vez tomará a decisão sobre a aplicação ou não da multa contratual prevista na Cláusula Décima  Segunda do Contrato.

ANEXO I A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ROTINAS DE SERVIÇOS

RELAÇÃO DE SERVIÇOS A EXECUTAR (ELEVADORES)

1	ROTINA MENSAL

1.1	Inspeção de todo o sistema para averiguação de irregularidade.

1.2	Lubrificação das partes necessárias.

1.3	Checagem do nivelamento, aceleração e retardamento das partidas e paradas.

1.4	Verificação da viagem, inspeção de ruídos, coxins, corrediças, barra reversão e alarme.

1.5	Checagem contatos, fusíveis, disjuntores dos armários da casa de máquinas.

1.6	Verificação das máquinas de tração: freios, óleo, ruído, desgaste.

1.7	Inspeção do Motor de CC/MG através da checagem do coletor, escovas, desgaste, faiscamento.

1.8	Verificação do limitador de velocidade: testar contatos, inspecionar, lubrificar.

1.9	Inspeção das tirantes, molas e cabos de tração.

1.10	Inspeção dos limites superiores e inferiores da caixa.

1.11	Lubrificação das guias, cabinas e contrapeso da caixa.

1.12	Verificação da lubrificação, equalização, desgaste e quebras dos cabos de tração.

1.13	Inspeção da cabina RMT, APC, coxins, polia, lubrificação e checagem das carretilhas.

2	ROTINA TRIMESTRAL

2.1	Checagem das instalações da chave geral, iluminação, ventilação, infiltrações de água/pó/gases/objetos estranhos.

2.2	Verificação dos trincos das portas, testar, verificar ganchos/contos, checar folgas, infiltração.

2.3	Inspecionar carretilhas, garfos, perfil das portas e pavimentos.

2.4	Verificação de desgaste dos cabos do limitador da caixa.

2.5	Lubrificação da polias esticadora/secundária, verificação do esticamento.

2.6	Inspeção do pára-choque, limites, freios de segurança, infiltrações.

3	ROTINA ANUAL

3.1	Elaborar diagnóstico do funcionamento do aparelho.

3.2	Limpeza geral do aparelho.

3.3	Lubrificação geral do conjunto.

3.4	Teste final, com check-up completo das condições de operação do elevador.

4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EMERGENCIAL

4.1	Atender o chamado da CAIXA nos prazos constantes do ANEXO II ;

4.2	Suprir provisoriamente com equipamentos/acessórios durante uma manutenção prolongada, sem ônus adicional para a CAIXA;

4.3	Consertar os equipamentos/acessórios, como: molas, cabos, trincos, etc.

5	MANUTENÇÃO CORRETIVA E EMERGENCIAL

5.1	A manutenção corretiva e emergencial, será executada mediante solicitação da CAIXA à Contratada, com prazo de atendimento conforme ANEXO II, a qual efetuará os eventuais reparos que se fizerem necessários, sem ônus de mão-de-obra para a CAIXA.

| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO |
| --- |
| UNIDADE: EN: |
| Data: Mantenedora: Responsável: |
| MANUTENÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO |
| Item | EQUIPAMENTOS/ COMPONENTES | Mês |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Corrediças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Coxins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Barra-Reversão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alarme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Armários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Fusíveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Disjuntores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Máquinas de tração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Freios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MG/MOTOR DE CC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Coletor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Escovas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ASEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Guias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Pick-ups |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Interruptores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Limitador de Velocidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tirantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Molas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Cabos de Tração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Instalações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Chaves Geral de Iluminação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Ventilação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Infiltrações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PORTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Trincos/ganchos/contos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Portas pavimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Carretilhas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Garfos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Perfil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAIXA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Limites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Guias de cabinas e contrapeso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cabos de tração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cabos do limitador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Contrapeso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Polia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Coxins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Cabos/Correntes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Cabina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | RMT/APC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Polias esticadora/secundária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Pára choques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Limites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Freios de Segurança |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________              ______________________        ___________________

Nome e assinat. Repr.CAIXA         Nome e assinat. do técnico      Nome e assinat. eng.resp.

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS

UNIDADE:

Data: Mantenedora: Responsável:

DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO EQUIPAMENTO

## ANEXO I B

PLANO DE MANUTENÇÃO

## I – ELEVADORES

M - Mensal  T - Trimestral  S – Semestral  A - Anual

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | BÁSICO/ZELADOR |  |
| 1.1 | Inquirir e checar as informações e observações | M |
| 1.2 | Partidas/ Paradas: checar nivelamento, aceleração e retardamento. | M |
| 1.3 | Viagem: Atenção para vibração, ruídos, coxins, corrediças, barra-reversão, alarme | M |
| 2 | CASA DE MÁQUINAS |  |
| 2.1 | Armários: checar contatos, fusíveis, disjuntores, etc. | M |
| 2.2 | Máquinas de tração: freios, óleo, ruído, desgaste. | M |
| 2.3 | MG/Motor de CC: checar coletor, escovas, desgaste, faiscamento. | M |
| 2.4 | ASEL: Verificar guias, pick-ups, interruptores, lubrificar. | M |
| 2.5 | Limitador de Velocidade: Testar contatos, inspecionar, lubrificar | M |
| 2.6 | Tirantes: Inspecionar tirantes e molas cabos de tração. | M |
| 2.7 | Instalações: Checar chaves geral, iluminação, ventilação, infiltrações de água/pó/gases; objetos estranhos, condições e inseguras. | T |
| 2.8 | Inspeção e limpeza geral dos equipamentos e piso | M |
| 3 | PORTAS |  |
| 3.1 | Trincos: Testar, verificar ganchos/contos; checar folgas, infiltração. | T |
| 3.2 | Portas Pavimentos (Psim): Inspecionar carretilhas, garfos, perfil | T |
| 3.3 | Limpeza Geral: Barras de portas | T |

| 4 | CAIXA |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Limites: Superiores e inferiores | M |
| 4.2 | Guias e cabinas e contrapeso: Lubrificar | M |
| 4.3 | Cabos de Tração: Verificar lubrificação, equalização, desgaste e quebras | M |
| 4.4 | Cabos do Limitador: Verificar desgaste | T |
| 4.5 | Contrapeso: Inspecionar polia, peso da fita, coxins, fixação cabos/correntes, Limpeza geral. | T |
| 4.6 | Cabina: Inspecionar RMT, APC, coxins, polia, lubrificar checar carretilhas. | M |
| 5 | POÇO |  |
| 5.1 | Polias Esticadora/Secundária: Lubrificar, verificar esticamento | T |
| 5.2 | Inspecionar: Pára-choque, limites, freios de segurança, infiltrações. Limpeza Geral de Piso e Equipamentos. | T |

DATA DE EXECUÇÃO: VIDE CRONOGRAMA A SER ELABORADO PELA CONTRATADA

EXECUTADO POR: (MECÂNICO RESPONSÁVEL) VIDE ORDEM DE SERVIÇO:

APROVADO POR: ASSINATURA DO ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL (VIDE ORDEM DE SEVIÇO)

OBSERVAÇÕES:

- Em locais críticos, a periodicidade deve ser reduzida, de modo a manter o equipamento em perfeito estado de conservação e funcionamento.

- Serviços não constantes deste PMOC, mas previstos no manual do fabricante do equipamento, também deverão ser realizados e registrados.

- Os registros deverão ser efetuados nas planilhas dos relatórios de inspeção, medição e pendências, padrão CAIXA. É obrigatório anexar a ordem de serviço ao PMOC, mantendo ambos na Unidade.

## ANEXO II

PROCESSO DE ATENDIMENTO

1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA

  - A equipe de manutenção preventiva deverá ser móvel ou residente, e cumprirá um planejamento operacional onde deverá constar a rota e cronograma das visitas, de acordo com as rotinas de manutenção definidas nos ANEXOS IA e IB.

- MANUTENÇÃO CORRETIVA

  - A CONTRATADA deverá atender a toda e qualquer solicitação da CAIXA (RSLOG), para a imediata execução de manutenções corretivas ou ações emergenciais, dentro dos prazos previstos neste ANEXO II, mesmo em caso de ocorrências simultâneas, ou fora do horário/dia de expediente da CAIXA.

2.1.1	Os serviços emergenciais, prioridade nível I, deverão ser executados imediatamente após o recebimento do chamado da CAIXA, ainda que previsto prazo máximo neste ANEXO II

    - Está previsto também no escopo, a execução de serviços acessórios, anteriores ou complementares, à perfeita realização dos serviços principais (ex: demolição, escavação, recomposição, etc.);

  - O processo em questão é amparado por uma Central de Atendimento da RSLOG, onde as(os) operadoras(es) registram o chamado, identificam os equipamentos e os problemas, classificam por nível de prioridade e já informam à Unidade solicitante o prazo previsto para atendimento.

    - Após a identificação e registro, imediatamente a chamada é retransmitida à CONTRATADA, que deverá atender dentro dos prazos previstos para o atendimento;

    - Caso a CONTRATADA constate a impossibilidade de atendimento dentro dos prazos previstos neste ANEXO II, no ato do recebimento da demanda (ficha de atendimento via e-mail), deverá comunicar à Central de atendimento, apresentando os motivos que justifiquem o descumprimento do prazo, e agendando nova data/horário para o atendimento, que será previamente comunicado à Unidade solicitante.

2.2.2.1	Caberá à Central de atendimento, acatar ou não a justificativa, para efeito da contagem do percentual de atendimentos fora dos prazos.

    - A Central de Atendimento da RSLOG acompanhará a execução dos serviços e fará a pesquisa pós-atendimento para identificar a qualidade/conceito dos trabalhos realizados pela CONTRATADA;

    - Este processo também gera relatórios sobre as atividades pertinentes, contendo tempo, deslocamento, anomalias detectadas, providências tomadas,etc;

  - A eficiência quanto aos prazos de atendimento será medida e classificada mensalmente, assim como a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, mediante apuração de conceitos através de relatório gerencial da RSLOG e conforme dispõe o ANEXO II.

    - De acordo com a classificação obtida, a CONTRATADA estará automaticamente sujeita às penalidades indicadas neste anexo.

3	PRAZOS DE ATENDIMENTO AOS CHAMADOS CORRETIVOS

| PRIORIDADE | PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO | TIPOS DE OCORRÊNCIAS |
| --- | --- | --- |
|  | CAPITAL | Outras Unidades |  |
|  |  | Até 200 KM | Acima 200 KM |  |
| I NÍVEL | 1 HORA | 3 HS. | 4 HS. | Ocorrências que impedem o funcionamento da Unidade ou que acarretam o risco iminente de impedimento total. |
| II NÍVEL | 2 HORAS | 4 HS. | 5 HS. | Ocorrências que comprometem parcialmente o funcionamento da Unidade, e que poderão vir a agravar em um curto espaço de tempo. |
| III NÍVEL | 1 DIA | 2 DIAS | 3 DIAS | Ocorrências que não comprometem o funcionamento, porém incomodam funcionários e clientes ou ainda prejudicam a imagem da CAIXA. |
| IV NÍVEL | 2 DIAS | Data da preventiva | Data da preventiva | Ocorrências que poderão ser atendidas num prazo mais elástico, sem comprometer ou prejudicar o funcionamento ou a imagem da CAIXA em curto prazo. |
| V NÍVEL | Negociar | Negociar | Negociar | Ocorrências não especificadas, que poderão ter sua execução negociada/programada de acordo com o caso. |

4	CONCEITOS DE ATENDIMENTO AOS CHAMADOS CORRETIVOS

| Conceito | Atendimento fora do prazo sobre o total de chamado do mês | Quantidade de intervenções num equipamento, relativas ao mesmo problema ocorrido no mês. | Penalidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Ótimo | Até 3% | 0 | Isento (Divulgar Conceito) |
| Bom | 4% a 8% | 1 | Isento (Divulgar Conceito) |
| Regular | 9% a 15% | 2 | Inciso I do caput da Cláusula Décima Segunda (ANEXO III) – Advertência e Parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Segunda (ANEXO III) – Multa diária de 0,3% e/ou Parágrafo Quarto da Cláusula Décima Segunda (ANEXO III) – Multa de 0,01% por hora de atraso conforme o caso * |
| Ruim | Acima de 15% | 3 | Inciso III do caput da Cláusula Décima Segunda (ANEXO III) – Suspensão e/ou Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Segunda (ANEXO III) – Advertência suspensão declaração de idoneidade e multa Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Quarta (ANEXO III) – Rescisão com ônus* |

* Sanções Administrativas previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato.

** Os percentuais acima serão considerados em números inteiros, ou seja, não deverá haver arredondamentos e sim o desprezo dos decimais.

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INTEGRAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, EM CINCO ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER , COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, PARA O EDIFÍCIO FILIAL DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E DE OUTRO, A EMPRESA  NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, autorizada e constituída nos termos do Decreto-Lei nº759, de 12.08.69, e Decreto nº66.303, de 06.03.70, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº6.473, de 05.06.08, inscrita no CNPJ sob o nº00.360.305/2660-58, com sede no SBS – Quadra 04, Lote 3/4, em Brasília/DF, neste ato representada pelo ............, daqui por diante designada CAIXA, ou CONTRATANTE, e, de outro, a empresa ............, com sede na cidade de ............, no Estado de ............, inscrita no CNPJ sob o nº............, neste ato representada por ............, portador da cédula de identidade RG nº..........., e inscrito no CPF sob o nº.......... doravante designada simplesmente CONTRATADA, em face da autorização do Sr. ............, de .../.../2011 – processo nº 7066.01.3909.0/2011, Pregão Eletrônico nº 142/7066-2011 – RSLOG/BR, têm justo e contratado o objeto deste instrumento, vinculado ao respectivo Edital, seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, , sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes Decretos 3.555, de 08/08/2000 e 5.450/2005, pelas Leis 8.666, de 21/06/1993 e 10.520, de 17/07/02, e as respectivas alterações posteriores, e pela IN nº 05 de 21/07/95, do MARE, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva integral, pelo prazo de 12 (doze), em cinco elevadores da marca Atlas Schindler, com assistência técnica e reposição de peças/materiais e insumos, e serviços de emergência dos elevadores, no Edifício Filial da CAIXA à RSLOG/BR, os quais deverão observar os padrões mínimos de qualidade exigíveis, e ainda, em conformidade com as disposições deste Edital, seus Anexos e recomendações do fabricante (Conforme séries e modelos de fabricação), que o integram e complementam, este contrato.

Parágrafo Único – A caracterização do objeto, os requisitos técnicos e as condições de execução dos serviços, bem como as obrigações específicas do objeto contratado são os constantes dos Anexos I, II e IV, que é parte integrante deste Contrato.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A manutenção preventiva consistirá na execução do plano estabelecido nos ANEXOS I, IA, IB e II, além do disposto no Edital e demais Cláusulas deste Contrato.

I. A CONTRATADA deverá encaminhar à Gerência de Filial de Logística – GILOG/BR, até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, cronograma físico de execução da manutenção preventiva nos equipamentos objeto deste contrato, para fins de homologação, compreendendo todo o período contratado, e qualquer modificação deverá ser comunicada à GILOG/BR, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas;

II. No caso de substituição de peças relevantes, não compreendidas no objeto deste Contrato, a CONTRATADA deverá fornecer à GILOG/BR, relação com todo o material necessário à correção do(s) defeito(s), com discriminação completa do material a ser trocado e identificação do equipamento. Tal informação deverá ser enviada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

III. Havendo necessidade de manutenção corretiva, inclusive emergencial ou eventual, a CONTRATADA deverá atender conforme está definido no ANEXO II – Processo de Atendimento, devendo-se atentar para os respectivos prazos e qualidade dos serviços, sob pena de incorrer nas penalidades ali citadas.

IV. A CONTRATADA será responsável pela mão-de-obra para substituição de todas as peças necessárias para o perfeito funcionamento dos equipamentos objeto deste Contrato, sem quaisquer ônus adicionais para a CAIXA.

V. Os serviços corretivos serão realizados, preferencialmente, fora do horário normal do expediente de atendimento ao público, e dependendo do defeito, em final de semana ou horário noturno, sendo que estes serviços correrão totalmente por conta da contratada, sem onerar o valor contratado.

VI. A CONTRATADA deverá, mediante aviso prévio de 48 (quarenta e oito) horas, atender à convocação da CAIXA para realizar serviços eventuais de manutenção nos fins de semana, feriados e/ou períodos noturnos, sem prejuízo do que dispõe o ANEXO II – Processo de Atendimento, especialmente quanto aos níveis de prioridade e prazos,

VII. Consideram-se incluídos no item anterior, todo e qualquer serviço que devido a sua natureza possa impedir a manutenção do ambiente normal de trabalho, devendo os custos para realização destes serviços correr integralmente por conta da contratada.

VIII. Será considerado como serviço de manutenção, pequenas modificações e/ou ampliações nas instalações existentes, para atender à dinâmica funcional da CAIXA.

IX. Em caso de necessidade da contratação de terceiros para executar serviços nos equipamentos cobertos por este Contrato, os custos serão pagos pela CONTRATADA, cabendo à CAIXA apenas o ônus pelas peças necessárias que não sejam de reposição, já que estas não são cobertas por este Instrumento.

X. Entende-se por peças de reposição todas aquelas que sofrem desgastes em função do uso diário do equipamento, e dentro de determinada periodicidade definida pelo fabricante devem ser substituídas, sob pena de colocar em risco a integridade de seus usuários e/ou impedir o funcionamento normal do equipamento, como por exemplo: roldanas, rolamentos, correias, cabos, mancal, etc. conforme consta nos ANEXOS I, IA, IB,  do Edital, parte integrante deste Contrato;

XI. Caberá à CONTRATADA, nesse caso, acionar o fabricante/fornecedor, quando da ocorrência de defeitos em tais equipamentos.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e nos ANEXOS I, IA, IB e II do Edital:

I. Cumprir fielmente este Contrato, de modo que os serviços, qualidade e prazos avençados mantenham os equipamentos em condições de perfeito e regular funcionamento;

II. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outros incidentes sobre o objeto deste Contrato;

III. Realizar a manutenção preventiva, de acordo com o disposto nos ANEXOS I, IA, IB e II do Edital, e conforme cronograma a ser elaborado pela CONTRATADA e submetido à apreciação da CAIXA para homologação, sendo tais documentos partes integrantes deste Contrato, emitindo para cada intervenção realizada, documento a ser assinado pelo empregado da CAIXA, com a identificação do equipamento, inclusive número de série, data da intervenção;

IV. Encaminhar à GILOG/BR a primeira via de cada documento pertinente à intervenção preventiva, juntamente com a fatura correspondente ao mês em que foram executadas as intervenções e planilha estimativa de preços por unidade CAIXA, conforme ANEXO VI, do Edital, observado o disposto no “caput” da Cláusula Sexta deste contrato;

V. Utilizar exclusivamente peças sobressalentes originais e, nos trabalhos executados por seus técnicos, empregar somente acessórios e ferramentas recomendadas pelo fabricante do equipamento.

VI. Efetuar as manutenções e intervenções técnicas por profissionais especializados, instruídos e controlados pela CONTRATADA, os quais deverão ser em número suficiente para atender as visitas relativas às intervenções preventivas e corretivas discriminadas nos ANEXOS I, IA, IB e II do Edital, parte integrante deste Contrato;

VII. Manter sede ou escritório de representação no município da Superintendência Regional (Brasília) ou município adjacente, devendo comprovar essa condição em até 07 (sete) dias úteis a contar da data da divulgação da vencedora do certame.

VIII. Executar os serviços objeto deste Contrato também em turnos e/ou dias não previstos, inclusive nos sábados, domingos, feriados ou em horários noturnos, a critério da CAIXA, sem onerar o valor deste Contrato;

IX. Recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: fiscalização e orientação técnica, controle, inclusive de freqüências, ausências permitidas, férias, licenças autorizadas, admissões, transferências, promoções, punições, demissões, etc.;

X. Fornecer à CAIXA, para efeito de controle e acesso às suas dependências no ato da assinatura do contrato, a relação nominal de todos os empregados a serem alocados na execução dos serviços, inclusive o responsável pela supervisão, indicando identidade, matrícula/registro, assinatura e quaisquer outros elementos individuais que possam servir para identificação dos mesmos, informando, de imediato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, as inclusões e exclusões, sempre que ocorrerem;

XI. Deverá o técnico que se encontrar em serviço na CAIXA, portar a “Papeleta de Serviços Externos”, a fim de atender à fiscalização da DRT – Delegacia Regional do Trabalho;

XII. Manter seus empregados, quando da execução dos serviços na CAIXA, uniformizados com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e devidamente identificados com crachá, conforme modelo especificado pela CAIXA, custeados pela CONTRATADA, com data de validade correspondente ao período de vigência deste Contrato, para terem acesso às instalações e equipamentos da CAIXA;

XIII. Havendo desligamento do funcionário, o crachá deverá ser entregue à CAIXA em até 48 (quarenta e oito) horas após o desligamento.

XIV. Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados e colaboradores, podendo esta exigir a retirada daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

XV. Pagar seus empregados em dia, respeitando os respectivos salários normativos ou pisos salariais, se houver, estabelecidos para as respectivas categorias profissionais, e fornecer à CAIXA/RSLOG/BR, sempre que solicitado, cópia das folhas de pagamento dos empregados alocados na execução dos serviços contratados;

XVI. Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente;

XVII. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA;

XVIII. Dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade e/ou deficiências que verificar na execução dos serviços, especialmente quanto a falhas nos equipamentos ou sistemas utilizados, mesmo naqueles que não são objeto deste Contrato, mas interfiram de algum modo nas atividades que a ele se refere;

XIX. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CAIXA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

XX. Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com este Contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, expressado pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus funcionários e/ou prepostos e a CAIXA;

XXI. Agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por empregados seus que estão, ou em algum momento estiveram envolvidos, na prestação dos serviços objeto deste contrato, à CAIXA, comparecendo em todas as audiências designadas e apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA;

XXII. Prover imediatamente o pessoal necessário para garantir a continuidade, o bom andamento e a boa execução dos serviços, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão, ausências legais e outros casos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobrada);

XXIII. Atender de imediato solicitação da CAIXA para substituição de funcionário da CONTRATADA cuja atuação, permanência ou comportamento, no seu entendimento, sejam julgados prejudiciais, inadequados, inconvenientes ou insatisfatórios para a prestação dos serviços, sem que lhe assista qualquer direito ou reclamação;

XXIV. Registrar e controlar diariamente a freqüência e a pontualidade do seu pessoal, independentemente da fiscalização exercida pela CAIXA, bem como as ocorrências nos locais de execução dos serviços;

XXV. Ressarcir a CAIXA, na hipótese da mesma vir a integrar o pólo passivo de reclamatórias trabalhistas ajuizadas por empregados da CONTRATADA;

XXVI. Indenizar todos as despesas e os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo empregatício entre a CAIXA e os empregados da CONTRATADA, ou que atribua a esta responsabilidades equivalentes aos efeitos de tais vínculos, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA;

XXVII. Responder perante a CAIXA por qualquer tipo de autuação ou ação judicial que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o exercício do direito de regresso, e eximindo-a de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

XXVIII. Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato, os exames médicos exigidos, apresentando os respectivos comprovantes à CAIXA, sempre que solicitado;

XXIX. Assumir todos os dispêndios com a mão-de-obra sob sua responsabilidade, inclusive alimentação e transportes, em dias úteis ou não, sem qualquer ônus adicional à CAIXA;

XXX. Dar conhecimento aos membros da equipe técnica/mandatário, bem como seus prepostos, das normas de segurança das unidades assistidas pela manutenção, que forem divulgadas à CONTRATADA por parte da área competente da CAIXA, quando da execução de serviços, principalmente em períodos noturnos, feriados e fins de semana, e fazer cumprir;

XXXI. Providenciar, em casos de greve nos transportes coletivos, meios para que os empregados sejam transportados para os locais de trabalho e vice-versa, de forma a garantir a execução dos serviços contratados;

XXXII. Prestar os serviços, objeto deste contrato, obedecendo aos horários e prazos determinados pela CAIXA, conforme ANEXO II – Processo de Atendimento, mesmo na ocorrência de eventuais greves deflagradas pelos empregados da CAIXA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

XXXIII. Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de cadastramento e habilitação parcial no SICAF, bem como as demais qualificações exigidas na licitação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei n.º 8.666/93;

XXXIV. Executar as rotinas de manutenção preventiva e as ações corretivas sem causar interferências ou paralisações no funcionamento normal das unidades da CAIXA, salvo em casos de emergência;

XXXV. Arcar com toda e qualquer responsabilidade por uso indevido de patentes registradas;

XXXVI. Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, fiscalização essa que se dará independentemente da que será exercida pela CAIXA, cabendo à CONTRATADA integralmente os ônus decorrentes, devendo atestar sempre como conferido e perfeito o serviço executado, cumprindo com rigor os horários estabelecidos pela CAIXA, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham a causar à CAIXA ou a terceiros, de modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus à CAIXA;

XXXVII. A CAIXA poderá, na forma que julgar conveniente, exercer ampla fiscalização para o fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato;

XXXVIII. Executar perfeitamente os serviços nos horários estabelecidos pela CAIXA, por intermédio de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas e devidamente treinadas, em número suficiente para realizar as intervenções previstas nos ANEXOS I, IA, IB, e II do Edital, obrigando-se a indenizar à CAIXA, mesmo no caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos a esta causados, às suas instalações, móveis, utensílios, máquinas, equipamentos ou a terceiros, sejam decorrentes de fatos lesivos ou atos praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus, por dolo ou culpa, excessos ou omissões, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das disposições legais vigentes;

XXXIX. Atender eventuais convocações da CAIXA, bem como suas solicitações de emergência em caráter de urgência, durante os dias úteis ou não, nos períodos diurnos ou noturnos, para solução de problemas nos equipamentos objeto da manutenção, que poderão resultar em prejuízo à CAIXA ou a terceiros, tais como: curto-circuito, princípios de incêndio, etc., sem qualquer ônus adicional à CAIXA, observado do disposto no III – Processo de Atendimento;

XL. Responsabilizar-se pela comunicação à CAIXA em tempo hábil quando se tratar de acionamento de garantia junto aos fornecedores/fabricantes de equipamentos/peças manipulados ou sob responsabilidade da manutenção, sem quaisquer ônus adicionais à CAIXA;

XLI. Executar ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do contrato, sem ônus para a CAIXA, conforme dispõe o Art. 75 da Lei n.º 8.666/93;

XLII. Apresentar, após a conclusão dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva, Relatórios e Ordens de Serviço, devidamente preenchidos e assinados pelo técnico responsável pela execução dos serviços, para conferência e assinatura da chefia ou administrador responsável pela unidade em que o trabalho foi executado, ciência esta que poderá ser dispensada somente nos casos excepcionais, quando o serviço estiver sendo realizado ou concluído fora do expediente normal da unidade (feriados, fins de semana, períodos noturnos, etc.), devidamente anotado no campo observações do citado Relatório de Visita, o que não prejudicará a fiscalização posterior por parte da CONTRATADA e/ou da CAIXA;

XLIII. Utilizar nos serviços somente empregados registrados em seu quadro;

XLIV. Disponibilizar, em número suficiente, ferramental, máquinas, equipamentos e insumos necessários à realização dos serviços objeto deste Contrato, sem ônus adicional à CAIXA.

XLV. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, no valor inicial do contrato, nos limites da Lei 8.666/93,

XLVI. Substituir ou reparar toda e qualquer peça, mecânica, hidráulica, elétrica ou eletrônica, de acordo com as especificações de manutenção do fabricante;

XLVII. Disponibilizar e informar à CAIXA, no ato da assinatura deste Instrumento, o seu endereço eletrônico na Internet para o recebimento e envio de mensagens, relatórios, planilhas, e outras comunicações necessárias à perfeita execução do contrato, (e-mail), o qual estabelecer-se-á como principal canal de comunicação entre a CAIXA, especialmente no trato das demandas diárias.

XLVIII. Fornecer ainda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sempre que solicitado, outros relatórios e planilhas não previstas neste instrumento, que objetivam melhoria na performance de gestão deste contrato.

XLIX. Apresentar, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura do Contrato, certificado de treinamento em Manutenção nos equipamentos constantes do ANEXO I-B.

L. Comunicar à RSLOG/BR com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, quando ocorrer alteração do quadro de Responsáveis Técnicos, encaminhando documentação comprobatória da qualificação técnica dos novos profissionais (item 9.4. do Edital), cuja aceitação dependerá de análise do responsável técnico do Contrato.

XLI. Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham a tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando portanto, por força de lei civil e criminal, responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

LII. Os materiais ou peças relevantes, não cobertos por este Contrato, necessários à boa execução dos trabalhos e ao perfeito funcionamento dos equipamentos objeto do presente, tanto na manutenção preventiva como na corretiva e na emergencial ou inadiável, serão adquiridas pela CONTRATANTE, nos moldes da legislação vigente, não podendo, em hipótese alguma, serem instalados itens recondicionados ou reaproveitados de outras instalações/equipamentos, sob pena de aplicação das penalidades previstas e imediata substituição deste item, e neste caso sem qualquer ônus adicional à CAIXA.

LIII. As peças substituídas ficarão em poder da Unidade onde os serviços foram executados, podendo a RSLOG/BR requisitá-las a qualquer tempo para fins de vistoria.

LIV. Apresentar à GILOG/BR relatório mensal das ocorrências relativas à manutenção e informar sobre o estado geral dos equipamentos, além de fornecer um mapa geral que demonstre a execução sistemática de todos os serviços e especifique o parque de equipamentos com manutenção sob sua gestão, promovendo as inclusões e exclusões necessárias, com a anuência da CAIXA.

LV	Caberá à CONTRATADA, comunicar à CAIXA em tempo hábil, para acionamento do fabricante ou fornecedor, quando da ocorrência de defeitos em equipamentos que estejam em garantia.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São responsabilidades da CONTRATADA:

I)	todo e qualquer dano que causar à CAIXA, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA;

- qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade; respondendo civil e criminalmente em casos de acidentes com vítimas, providenciando a indenização das vítimas ou de seus dependentes, e ressarcindo a CAIXA caso esta seja condenada a também indenizar.

- eventuais prejuízos que causar à CAIXA ou a terceiros, provocados por ineficiência, erros, desaparecimento de bens, avarias e irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados, especialmente danos ao mobiliário, e que impliquem o mau funcionamento ou queima dos equipamentos e itens que compõe o modelo ambiental da CAIXA, durante a execução dos serviços.

- todos os danos causados às instalações, máquinas, equipamentos e mobiliários da CAIXA, quando evidenciada a culpa por ação ou omissão de seus empregados, ou decorrentes da má qualidade do material utilizado e da prestação dos serviços, e ainda, por deficiência ou negligência de seus funcionários, devendo a CONTRATADA ressarcir à CAIXA todos os prejuízos a que der causa, bem como a reconstituição de todos os serviços decorrentes da execução da manutenção, tais como: demolição e recomposição de piso, alvenaria, pintura, etc.;

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza a CAIXA a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

I) O valor a ser ressarcido à CAIXA nos casos de danos e prejuízos em que a contratada for responsabilizada será apurado/atualizado, utilizando-se o índice de variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas,  obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

- VAT = valor atualizado

- VIN = valor inicial

- IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)

- IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)

## CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

São obrigações da CAIXA:

I. Indicar os locais onde deverão ser prestados os serviços.

II. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA livre acesso aos equipamentos objetos deste Contrato, para a execução das manutenções preventivas e corretivas, no horário pré-definido pela CAIXA.

III. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços objeto deste Contrato.

IV. Efetuar os pagamentos devidos nas condições e prazos estabelecidos neste Contrato.

V. Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob nenhum pretexto, efetuem intervenções técnicas nos equipamentos objetos deste Contrato.

VI. Impedir que terceiros ou mesmo seus prepostos, utilizem ou manuseiem o equipamento em desacordo com as suas características, ou que nele se façam quaisquer reparos ou utilização provisórios em caso de pane, sem prévia liberação da CONTRATADA.

VII. Fornecer instalações físicas necessárias e adequadas à execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CAIXA, após a aceitação dos serviços, efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente, no 12º (décimo segundo) dia útil do mês subseqüente ao da efetiva execução dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente em agência da CAIXA, devendo a emissão da correspondente nota fiscal ser antecipada, com apresentação à CAIXA, impreterivelmente, até o dia 20 do mês relativo à prestação dos serviços, devendo constar o ateste da unidade usuária, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura. Deverá ser considerado os seguintes valores:

| Item | V Valor mensal – R$ | Valor Global – R$ |
| --- | --- | --- |
| Serviços de manutenção preventiva e corretiva integral e serviços de emergência dos elevadores no Edifício Filial da CAIXA. |  |  |

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| SQ | TIPO DE PEÇA/MATERIAL | PERIODICIDADE DE REPOSIÇÃO (em dias) | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREVISÃO REPOSIÇÃO (EM QUANTIDADE PARA 12 MESES) | VALOR TOTAL PARA 12 MESES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |

I) Por conseqüência da antecipação da emissão da nota fiscal, as ocorrências surgidas entre a data da emissão da nota fiscal e o final do mês, com reflexo no valor faturado, passarão a compor/sensibilizar a fatura do próximo mês.

Parágrafo Primeiro - A nota fiscal/fatura – NF deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:

- identificação completa da contratada: CNPJ (o mesmo constante no preâmbulo do contrato, exceto se for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com seqüencial específico da filial/matriz) da contratada, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc;

- número da autorização para confecção e CNPJ da gráfica, impressos no rodapé da nota fiscal/fatura;

- identificação completa do contratante;

- histórico detalhado e de forma clara contendo a descrição de todos os serviços/itens que compõem o objeto do contrato;

- o período a que se refere;

- indicação da unidade da CAIXA ou a quantidade de unidade(s) beneficiária(s) dos serviços e o Município com respectiva UF onde é executado o serviço a que se refere a nota fiscal/fatura;

- valores unitários e totais dos serviços prestados.

I) A nota fiscal/fatura deve conter ainda, para controle da CAIXA, o número do processo que originou a contratação e o número do contrato/OF/OES (SIGES) fornecido pela CAIXA.

Parágrafo Segundo - Quando houver a prestação de serviço em município cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISS na fonte, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais forem necessárias, independentemente da CONTRATADA estar ou não nele estabelecida.

I - A CAIXA observará a legislação municipal/distrital e, sempre que exigido, fará a retenção do ISS na fonte e o respectivo repasse ao Município, independente da situação cadastral da CONTRATADA na localidade onde os serviços estão sendo prestados, observando ainda, as alíquotas aplicáveis ao serviço contratado.

Parágrafo Terceiro - A fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação.

I - A devolução da fatura não aprovada pela CAIXA em hipótese alguma autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” ao SICAF, para verificação de todas as condições de cadastramento no Sistema.

Parágrafo Quinto - Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pela CAIXA,  sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação da CAIXA, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Sexto - Em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.833, de 29/12/2003, quando do pagamento a CAIXA fará a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP, na forma do artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27/12/1996.

I - A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor que estiver sendo pago, o percentual indicado no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 539/05, de 25/04/2005;

II - As alíquotas da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, previstas no Anexo I da IN SRF 539/05, serão aplicadas independentemente de a CONTRATADA enquadrar-se no regime de não-cumulatividade na cobrança da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata a Lei nº 10.637, de 30/12/2002, ou aos regimes de alíquotas diferenciadas;

III - Caso a contratada esteja amparada por medida judicial, que determina a suspensão do pagamento do IRPJ ou de qualquer das contribuições referidas neste Parágrafo, deve apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a comprovação de que o direito a não retenção continua amparada por medida judicial;

IV - Caso a contratada se enquadre em alguma das hipóteses elencadas no parágrafo único, do artigo 3º da IN SRF nº 480/2004, alterada pela IN SRF 539/05, não haverá a retenção de que trata este Parágrafo, devendo para tanto apresentar a documentação ou declaração que comprove essa condição.

Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA os relatórios abaixo, juntamente com a fatura, sem os quais não se efetuará o pagamento, além de sujeitar a Contratada à rescisão do contrato e à aplicação das penalidades previstas na cláusula décima segunda, em especial a de suspensão temporária para licitar e contratar com a CAIXA;

a) 	relatórios relativos às manutenções preventivas e corretivas, bem como planilha demonstrativa dos valores discriminados nas notas fiscais, individualizados por unidade CAIXA, contendo em coluna específica o valor relativo às manutenções, às peças, aos serviços extracontratuais, subtotal, ao BDI e total, conforme ANEXO IX – Planilha Estimativa de Preços por Unidade CAIXA, do Edital;

Parágrafo Oitavo - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Nono – O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, ressalvado o contido no parágrafo décimo desta cláusula, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

- VAT = valor atualizado

- VIN = valor inicial

- IDI = IGP-M/FGV na data inicial

- IDF = IGP-M/FGV na data final

Parágrafo Décimo - A CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA, juntamente com a primeira fatura, cópia autenticada do comprovante de registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, dos profissionais alocados na prestação dos serviços, cuja conferência será efetuada pela RSLOG/BR antes do ateste da nota fiscal.

I - Juntamente com as faturas dos meses subseqüentes, a CONTRATADA deverá apresentar cópia simples do comprovante de registro a que se refere este parágrafo, até o vencimento do aludido comprovante, devendo apresentar nova certidão válida autenticada, quando da emissão de novo documento válido.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS E SUA REPACTUÇÃO

Pela perfeita execução dos serviços objeto deste contrato e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ _________ (_______________________________), totalizando R$ _______________  (_______________________ ____________________________) o valor inicial global do contrato, considerando os valores descritos na Cláusula Sexta deste contrato.

Parágrafo Primeiro - Os preços propostos/contratados são irreajustáveis, admitindo-se, anualmente, repactuação, que deverá ter como parâmetros básicos a qualidade e os preços vigentes no mercado para prestação dos serviços objeto deste Contrato.

Parágrafo Segundo - A anualidade a que se refere o subitem anterior será contada a partir da data limite para apresentação da proposta relativa a licitação que deu origem a este Contrato.

Parágrafo Terceiro – As solicitações de repactuação deverão ser devidamente justificadas e acompanhadas de planilha analítica que demonstre a efetiva variação de custo ocorrida no período, cabendo à CONTRATADA a iniciativa e o encargo dos cálculos.

Parágrafo Quarto - Não serão admitidos como justificativas para embasar pedidos de repactuação contratual eventuais reajustes salariais concedidos pela CONTRATADA a seus empregados, em razão de Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho, cujos termos colidam com a política econômica do Governo Federal ou que concedam aumentos salariais e/ou vantagens não praticadas por outros setores da economia.

## CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais ou inferiores, a critério da CAIXA e concordância da CONTRATADA, nos limites da lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

No curso da execução dos serviços caberá à CAIXA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições do presente Contrato.

Parágrafo Primeiro - Para os fins previstos nesta Cláusula, a CAIXA registrará em relatório as deficiências verificadas na execução dos serviços e encaminhará cópia à CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:

I)	todos os impostos, taxas e seguros que forem devidos em decorrência do objeto deste Contrato;

II) 	as contribuições e encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA

A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R$ __________ (valor por extenso), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, apresentando à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades a seguir:

I - Caução em Dinheiro, efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA;

Sobre a caução prestada em dinheiro incidirá tão-somente atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o primeiro dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento.

II - Caução em Títulos da Dívida Pública, devendo ter sido emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56 § 1º, I da Lei 8666/93;

III - Fiança bancária contendo:

- prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais trinta dias, devendo ser tempestivamente renovada, se prorrogada essa vigência.

b)	expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c)	renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil;

d)	cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, nas mesmas condições do contrato.

e)	Não será aceita a fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b", “c” e “d” acima.

IV - Seguro-Garantia, contendo o prazo de validade, que deve corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais trinta dias devendo ser tempestivamente renovada, se prorrogada essa vigência.

a)	Conter renúncia do item 9.2 da cláusula 9 das Condições Gerais.

b)	Nas Condições Especiais da apólice deverá constar expressamente cláusula que assegure cobertura ao pagamento de todas as multas contratuais impostas ao Tomador, inclusive as de caráter punitivo.

c)	Não será aceito o Seguro-Garantia que contiver ressalvas excludentes da cobertura de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas, sociais e de multas.

Parágrafo Segundo - A não apresentação do comprovante da garantia, no prazo previsto no parágrafo em Edital, impedirá a assinatura do contrato e sujeitará a empresa às sanções administrativas cabíveis, garantida a prévia defesa.

Parágrafo Terceiro - A garantia contratual, sob qualquer das modalidades escolhidas, deverá ter seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato, conforme § 2º do art. 56 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quarto - A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato, estando essa liberação condicionada ao cumprimento de todos os termos, cláusulas e condições deste.

Parágrafo Quinto - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato, garantida a prévia defesa.

Parágrafo Sexto - A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver redimensionamento do volume dos serviços/bens, ou revisão de preços do contrato (no caso de contrato de serviços contínuos) de modo que corresponda ao percentual estipulado no parágrafo primeiro do valor global contratado.

Parágrafo Sétimo - A qualquer tempo, mediante comunicação prévia à CAIXA, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I) advertência;

II) multa;

III) Suspensão temporária de participar de licitação com a CAIXA por até 02 (dois) anos e impedimento de contratar com a Administração Pública por até 05 (cinco) anos;

IV) declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - Conforme a gravidade das faltas cometidas pela CONTRATADA, a CAIXA, poderá aplicar as sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia na forma da lei.

Parágrafo Segundo - A advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à CAIXA.

Parágrafo Terceiro - A reincidência de advertência no período de 03 (três) meses sujeitará a CONTRATADA a uma multa equivalente a 3% (três por cento), incidente sobre o valor do faturamento mensal devido no mês da ocorrência, além das demais sanções previstas neste Contrato.

Parágrafo Quarto - Pela execução de forma insatisfatória, ou pelo atraso na execução dos serviços, por culpa imputada à CONTRATADA, e pela sua execução de forma incorreta poderá ser aplicada multa diária de 0,3% (três décimos por cento), incidente sobre o faturamento do mês que ocorreu o fato, cobrada em dobro no caso de reincidência verificada num período de 03 meses, sem prejuízo de outras cominações cabíveis, especialmente o disposto no III – Processo de Atendimento.

Parágrafo Quinto - Ocorrendo atraso nos prazos de atendimento da manutenção corretiva nos equipamentos objeto deste Contrato, conforme prevê o ANEXO III – Processo de Atendimento e demais itens que integra o edital e este Contrato, será aplicada a multa de 0,01% (um centésimo percentual) por hora de atraso, incidente sobre o faturamento mensal da CONTRATADA no respectivo mês, sendo que:

- O prazo máximo para atendimento será de acordo com a periodicidade definida no Processo de Atendimento que integra este Contrato (ANEXO IV), a partir do chamado formal da CAIXA, através da Central de Atendimento RSLOG/BR, via fax ou e-mail, no qual constará data e horário do pedido;

- Os dias ou horas de atraso serão corridos e contados a partir da data ou horário previstos para o atendimento;

- Ao término da execução dos serviços, o funcionário da CONTRATADA deverá solicitar baixa do chamado à Central de Atendimento RSLOG/BR, da própria unidade CAIXA.

IV) 	Para os chamados corretivos emergenciais, relativos a problemas ou defeitos que impactam no funcionamento da unidade CAIXA, ocorridos em horários ou dias em que não tenha expediente na CAIXA, a CONTRATADA poderá ser acionada pela RSLOG/BR, via telefone, cabendo à sua Central de Atendimento, registrar o chamado e certificar a conclusão do serviço no primeiro dia útil seguinte.

Parágrafo Sexto - As multas previstas nos incisos acima são aplicáveis simultaneamente ao desconto objeto do parágrafo primeiro da Cláusula Quarta, sem prejuízo, ainda, de outras cominações previstas neste contrato.

Parágrafo Sétimo - A multa será descontada do valor da garantia contratual, da fatura mensal, cobrada diretamente da CONTRATADA administrativamente ou judicialmente.

Parágrafo Oitavo - No caso de cobrança de multa diretamente da CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação da CAIXA.

Parágrafo Nono - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CAIXA:

a) reincidência em descumprimento de prazo contratual;

b) descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;

c) rescisão do Contrato.

Parágrafo Décimo - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA:

a)	sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

- tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

c) descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA;

Parágrafo Décimo Primeiro - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta cláusula.

Parágrafo Décimo Segundo - As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela competente autoridade da CAIXA ou ministerial, respectivamente, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, serão lançadas no SICAF.

Parágrafo Décimo Terceiro - A penalidade de declaração de inidoneidade, implica na inativação do cadastro no SICAF, impossibilitando o fornecedor ou interessados de relacionar-se com a Administração Pública Federal e demais órgãos/entidades integrantes desse Sistema.

Parágrafo Décimo Quarto - A falta de equipamentos ou recursos materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

Parágrafo Décimo Quinto - As multas previstas neste contrato estão limitadas a 10% (dez por cento) do faturamento global.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo e procedimento judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízos das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, assegurado o contraditório e a ampla defesa, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial:

- O descumprimento total ou parcial, pela Contratada de quaisquer obrigações ou responsabilidades previstas neste Contrato e seus Anexos;

- a transferência total ou parcial do Contrato;

- o cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução dos serviços;

- a decretação de falência, ou insolvência civil da CONTRATADA;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou a estrutura da empresa que, a juízo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;

- a dissolução da sociedade;

g)	 a lentidão na execução dos serviços, levando a CAIXA a presumir a não execução do serviço; e,

h)	 demais motivos especificados no Art. 78, da Lei 8.666/93.

Parágrafo Segundo - Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da CONTRATADA, relativamente aos serviços contratados, os quais serão entregues à CAIXA, que os executará por si ou por terceiros.

Parágrafo Terceiro - Caso a CAIXA não utilize a prerrogativa de rescindir este Contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CAIXA

A CONTRATADA declara-se bem ciente de que o presente contrato poderá ser objeto de rescisão administrativa, e, neste ato, expressa o seu pleno conhecimento dos direitos da CAIXA em tal situação, consoante previsto nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento 5303-02 – “Reparo, Adaptação e Conservação de Imóveis”, com compromisso registrado no SIPLO sob nº 005464/2011-BR.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. É vedado à CONTRATADA caucionar o presente Contrato, para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CAIXA.

II. É vedada a subcontratação total ou parcial deste contrato.

IIII. A CAIXA não assume nenhuma responsabilidade por serviços extras que sejam executados sem prévia autorização.

IV. Em razão de eventuais alterações na estrutura da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CONTRATADA será notificada a promover as mudanças necessárias.

V. A CAIXA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar definitiva ou provisoriamente o horário de início de execução dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

VI. Para todos os efeitos legais fica expressada pela CONTRATADA a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a CAIXA, e, portanto, o crachá padronizado pela CAIXA e contendo a sua marca, a ser utilizado pelos funcionários da CONTRATADA, objetiva tão somente efetuar o controle de acesso e resguardar a segurança nas unidades CAIXA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

Para dirimir toda e qualquer questão oriunda do presente Contrato, as partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária no Distrito Federal, na cidade de Brasília.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Local e data

______________________________		________________________________

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CONTRATADA

Nome do empregado CAIXA ou carimbo		Nome do responsável legal

TESTEMUNHAS:

__________________________		______________________________

NOME:				NOME:

CPF:				                  CPF:

ANEXO IV

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

| UNIDADE | TIPO DE EQUIPAMENTO | MARCA/ MODELO | DATA DE INSTALAÇÃO | VENCIMENTO GARANTIA | NÚMERO DE PARADAS | CAPACIDADE | VELOCIDADE M/MINUTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | NOME |  |  |  |  |  | KG | PESSOAS |  |
| 7066 | Ed. Filial | Elevador de passageiros | Atlas Shindler | 17/09/2004 | 17/09/2006 | 19 | 980 | 14 | 210 |
| 7066 | Ed. Filial | Elevador de passageiros | Atlas Shindler | 17/09/2004 | 17/09/2006 | 19 | 980 | 14 | 210 |
| 7066 | Ed. Filial | Elevador de passageiros | Atlas Shindler | 17/09/2004 | 17/09/2006 | 19 | 980 | 14 | 210 |
| 7066 | Ed. Filial | Elevador de Serviços | Atlas Shindler | 17/09/2004 | 17/09/2006 | 19 | 1260 | 18 | 150 |
| 7066 | Ed. Filial | Elevador Privativo | Atlas Shindler | 17/09/2004 | 17/09/2006 | 20 | 700 | 10 | 105 |

ANEXO IV - A

RELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CAIXA

| UNIDADE | ENDEREÇO | CIDADE/UF | TELEFONE | ÁREA(m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | NOME |  |  |  |  |
| 7066 | Ed. Filial | SBS Quadra 1 Bloco L – Ed. Caixa Econômica Federal – Filial | Brasília/DF | (61) 3206-7452 | 17.788,50 |

ANEXO V

# DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO/VISTORIA

# A EMPRESA:

DECLARA SER CONHECEDORA DE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS EQUIPAMENTOS RELATIVOS AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/7066-2011 BEM COMO DAS CONDIÇÕES ATUAIS DOS MESMOS E DOS SERVIÇOS A SEREM ORÇADOS/EXECUTADOS, TENDO SIDO OBRIGATÓRIA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA ÀS UNIDADES CONTEMPLADAS NO PRESENTE CERTAME, DE MODO QUE PUDESSE SER VERIFICADA ALGUMA INFORMAÇÃO JULGADA RELEVANTE PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS E A PERFEITA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

Local, Data

___________________________________________________________

ASSINATURA SOBRE CARIMBO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS:

1	Preencher em papel timbrado da empresa licitante.

2	Deverá ser informado à CAIXA/GILOG-BR eventuais divergências nas especificações e condições atuais dos equipamentos.

ANEXO VI

# MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO

|  | INSUMOS | VALOR UNITÁRIO MENSAL EM R$ | (%) COMPOS. PERCENTUAL DO PREÇO UNITÁRIO (%) | VALOR GLOBAL MENSAL EM R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mão-de-Obra (A) |  |  |  |
| 1.1 | Salário |  |  |  |
| 1.1.1 | Engenheiros |  |  |  |
| 1.1.2 | Supervisores |  |  |  |
| 1.1.3 | Técnicos de Manutenção Preventiva |  |  |  |
| 1.1.4 | Técnicos de Manutenção Corretiva |  |  |  |
| 1.1.5 | Ajudantes |  |  |  |
| 1.1.6 | Plantonista (se previsto) |  |  |  |
| 1.1.7 | Outros Profissionais |  |  |  |
| 1.4 | Total (salários + reserva técnica) |  |  |  |
| 2 | Encargos Sociais (sobre “Total” – 1.4) |  |  |  |
| 2.1 | Grupo A |  |  |  |
| 2.1.1 | - INSS |  |  |  |
| 2.1.2 | - SESI ou SESC |  |  |  |
| 2.1.3 | - SENAI ou SENAC |  |  |  |
| 2.1.4 | - INCRA |  |  |  |
| 2.1.5 | - SEBRAE |  |  |  |
| 2.1.6 | - Salário Educação |  |  |  |
| 2.1.7 | - Seguro Acidente de e Trabalho/SAT/INSS |  |  |  |
| 2.1.8 | - FGTS |  |  |  |
| 2.2 | Grupo B |  |  |  |
| 2.2.1 | - Férias |  |  |  |
| 2.2.2 | - Auxílio Doença |  |  |  |
| 2.2.3 | - Licença Paternidade |  |  |  |
| 2.2.4 | - Faltas Legais |  |  |  |
| 2.2.5 | - Acidente de Trabalho |  |  |  |
| 2.2.6 | - Aviso Prévio |  |  |  |
| 2.2.7 | - 13º Salário |  |  |  |
| 2.2.8 | - Outros (especificar) |  |  |  |
| 2.3 | Grupo C |  |  |  |
| 2.3.1 | - Aviso Prévio Indenizado |  |  |  |
| 2.3.2 | - Indenização Adicional |  |  |  |
| 2.3.3 | - FGTS nas resc. s/justa causa |  |  |  |
| 2.3.4 | - Outros (especificar) |  |  |  |
| 2.4 | Grupo D |  |  |  |
| 2.4.1 | - Incidência de “A” sobre “B” |  |  |  |
| 3 | TOTAL(A)-Mão de obra + Enc.Sociais |  |  |  |
| 4 | Outros Insumos (B) |  |  |  |
| 4.1 | Uniformes |  |  |  |
| 4.2 | Treinamento e/ou Reciclagem de Pessoal |  |  |  |
| 4.3 | Vale-Alimentação(*) |  |  |  |
| 4.4 | Vale-transporte(*) |  |  |  |
| 4.5 | Combustível |  |  |  |
| 4.6 | Manutenção de veículo |  |  |  |
| 4.7 | Depreciação de veículo |  |  |  |
| 4.8 | Seguros |  |  |  |
| 4.9 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 4.10 | TOTAL (B) - Outros Insumos |  |  |  |
| 5 | Demais Componentes (C) |  |  |  |
| 5.1 | Lucro |  |  |  |
| 5.2 | Despesas Administrativas/Operacionais |  |  |  |
| 5.3 | TOTAL (C) - Demais componentes |  |  |  |
| 6 | Tributos (D) |  |  |  |
| 6.1 | PIS |  |  |  |
| 6.2 | COFINS |  |  |  |
| 6.3 | ISS |  |  |  |
| 6.4 | ICMS |  |  |  |
| 6.5 | Outros (especificar) |  |  |  |
| 6.6 | TOTAL (D) – Tributos |  |  |  |
| 7 | PREÇO (A + B + C + D) | (*) | 100,00 % |  |

(*)	Nos casos de vale-transporte e vale-alimentação, tendo em vista não poderem ser considerados como custo os benefícios fiscais relativos à sua concessão, apresentar a seguinte composição:

# 1 - Alimentação:

# Valor do tíquete-refeição: 	R$ ______________

(=) Valor indicado na planilha:	R$ ______________

# 2 - Transporte:

# Valor do vale-transporte:	R$______________

(-) Participação do empregado:	R$______________

(=)  Valor indicado na  planilha:	R$______________

# Local e data

_______________________________________

# Assinatura do Representante Legal da Empresa

# Obs.: A planilha deve ser adequada conforme a necessidade da proponente na elaboração da proposta

ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva integral em elevador e plataforma elevatória para deficiente físico, com assistência técnica e reposição de peças e insumos, em unidades vinculadas a RSLOG/BR – marcas diversas.

Nome da empresa licitante:

CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone/Fax/Correio Eletrônico:

| UNIDADE | TIPO DE EQUIPAMENTO | MARCA/MODELO | VALOR MENSAL –R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ed. Filial | Elevador de Passageiros | Atlas Schindler |  |
| Ed. Filial | Elevador de Passageiros | Atlas Schindler |  |
| Ed. Filial | Elevador de Passageiros | Atlas Schindler |  |
| Ed. Filial | Elevador de Serviços | Atlas Schindler |  |
| Ed. Filial | Elevador de Privativo | Atlas Schindler |  |
| Serviços de manutenção preventiva e corretiva integral e serviços de emergência dos elevadores no Ed. Filial da CAIXA. | VALOR GLOBAL-R$ |  |

PREÇO GLOBAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES: R$...................................... (valor por extenso)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ______ (prazo por extenso) no mínimo 60 dias, contados a partir da data de sua apresentação.

DECLARAÇÕES:

A empresa declara, sob as penalidades cabíveis, e para fins de participação no Pregão Eletrônico 142/7066-2011, que:

a)	se enquadra na condição de MPE, QUANDO FOR O CASO, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inseridas nas excludentes hipóteses do § 4º daquele artigo.

b) os documentos que compõem o Edital foram colocados à sua disposição e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias para a perfeita execução dos serviços licitados;

c)	responsabiliza-se pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

d)	concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação; e

e)	cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação.

f)	para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

g)	não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

h)	inexiste fato impeditivo à sua habilitação.

e) Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de responsabilidade sócio-ambiental

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF nº ..........................., por meio do seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no item 8.4 do Edital de Pregão Eletrônico n.º 053/7066-2010.

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

f) Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;

E, ainda, declara que:

7. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócio-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Local e data

______________________________________

Nome do representante legal da empresa

RG: ................................. Órgão Expedidor

CPF:

INSTRUÇÕES:

1. A PROPOSTA DE PREÇO – PREÇO GLOBAL – DEVE, OBRIGATORIAMENTE, SER DIGITADA, APÓS A ANEXAÇÃO DESTA PROPOSTA COMERCIAL.

2. A PROPOSTA COMERCIAL é o VIII do Edital, a ser preenchido e anexado, no endereço eletrônico do Pregão, através do link “Anexar Proposta Comercial”.

3. A PROPOSTA DE PREÇO é o valor da unidade de julgamento da licitação, conforme subitem 5.2 do Edital, e igual ao preço de julgamento indicado na proposta comercial, a ser digitado após a anexação desta.

4. A PROPOSTA COMERCIAL deve conter todos os elementos indicados no Anexo VIII, acima, e ser anexada no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão "", menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Editais, selecionar Abrangência Brasília, confirmar com o botão "", na opção Pregão nº 142/7066-2011, e após selecionar Propostas, em arquivo único, sem caracteres tais como figuras;

5. Não será admitido no preço mensal para cada unidade, PREÇO GLOBAL e preço global o fracionamento de centavo(s) que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se, sumariamente, a fração remanescente.

6. Conforme o subitem 3.3.3.1 do Edital, as empresas que se enquadram na condição de MPE devem, quando de sua certificação, selecionar no quadro Forma Constituição a opção ME/EPP, para que possam exercer direito de preferência.

ANEXO VIII

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| SQ | TIPO DE PEÇA/MATERIAL | PERIODICIDADE DE REPOSIÇÃO (em dias) | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREVISÃO REPOSIÇÃO (EM QUANTIDADE PARA 12 MESES) | VALOR TOTAL PARA 12 MESES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |

# Local e data

______________________________________

# Assinatura do Representante Legal  da Empresa

Obs.: A planilha deve ser adequada conforme a necessidade da proponente na elaboração da proposta.

ANEXO IX

PLANILHA DEMONSTRATIVA DO MAIOR PREÇO

QUE A ADMINISTRAÇÃO SE PROPÕE A PAGAR

| Tipo de Elevador | Quantidade | Valor Unitário Estimado | Valor Mensal Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Elevador de Passageiros | 3 | R$ 2.217,00 | R$ 6.651,00 |
| Elevador de Serviços | 1 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 |
| Elevador Privativo | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| TOTAL MENSAL | R$ 10.801,00 |
| VALOR GLOBAL (12 MESES) | R$ 129.612,00 |

ANEXO X

RELATÓRIO RESUMO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

| Nº Elevador | Endereço | OS | Data | Descrição dos Serviços |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 312428629 | 01.01.2010 | Sistema Travado |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 312477663 | 13.01.2010 | Rolamento / Bucha / Mancal |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 27.01.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 312598932 | 10.02.2010 | FALTA DE ENERGIA/FASE/SEQUÊNCIA INVERTID |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 15.02.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 506379504 | 24.02.2010 | Fusível |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 506443937 | 15.03.2010 | Bobina / Motor BS |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 312801007 | 29.03.2010 | FALTA DE ENERGIA/FASE/SEQUÊNCIA INVERTID |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 506493725 | 08.04.2010 | CPU(KFEB/PG/PGO268/MANOBRA HS/PAK) |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 506495355 | 08.04.2010 | OUTROS(CÂMERA DE TV-TERCEIROS) |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 20.04.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 506564304 | 30.04.2010 | Outros (alavancas;puxador; etc) |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 03.05.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 312966338 | 07.05.2010 | Regulagem do Entreferro / Sapata |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 312999701 | 14.05.2010 | CPU(KFEB/PG/PGO268/MANOBRA HS/PAK) |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 312994626 | 14.05.2010 | Outros (contato auxiliar do PC etc) |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 506600914 | 17.05.2010 | Chicote do Painel |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 506591176 | 19.05.2010 | Placa Eletr. / Resistência / WBT / WVT |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 506494057 | 10.06.2010 | Aplicação de IT Normal |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 313182027 | 29.06.2010 | Contato / KB |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 506716281 | 06.07.2010 | Contatores Blindados (TELEMECANIQUE; etc |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 313216110 | 06.07.2010 | Contatores Blindados (TELEMECANIQUE; etc |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 21.07.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 313321563 | 30.07.2010 | Contatores Blindados (TELEMECANIQUE; etc |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 506494060 | 03.08.2010 | Aplicação de ITs classe A1 - Segurança |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 10.08.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 506494398 | 10.08.2010 | Intercomunicador |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 15.09.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 313576363 | 29.09.2010 | FALTA DE ENERGIA/FASE/SEQUÊNCIA INVERTID |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 313611701 | 06.10.2010 | FALTA DE ENERGIA/FASE/SEQUÊNCIA INVERTID |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 313630894 | 12.10.2010 | FALTA DE ENERGIA/FASE/SEQUÊNCIA INVERTID |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 20.10.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 313759429 | 12.11.2010 | Contatores Blindados (TELEMECANIQUE; etc |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 313816528 | 27.11.2010 | FALTA DE ENERGIA/FASE/SEQUÊNCIA INVERTID |
| EEL700114 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 14.12.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 312523093 | 24.01.2010 | ELEVADOR DESLIGADO PELO CLIENTE OU AAA |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 27.01.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 15.02.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 312616912 | 15.02.2010 | FALTA DE ENERGIA/FASE/SEQUÊNCIA INVERTID |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 312725567 | 11.03.2010 | Outros (conj. Tirante; outras ferragens |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 506476337 | 25.03.2010 | Carret/B.Régua /Susp./Régua J / Roldana |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 506466145 | 28.03.2010 | Outros |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 312831356 | 06.04.2010 | Outros (vibração; etc) |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 312855749 | 12.04.2010 | Roldana / Alavanca |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 20.04.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 506500715 | 20.04.2010 | Roldana / Alavanca |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 312936284 | 30.04.2010 | Outros (alavancas;puxador; etc) |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 03.05.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 312953789 | 04.05.2010 | Contato de Trinco / KV |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 312956992 | 05.05.2010 | Outros (alavancas;puxador; etc) |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 313003803 | 17.05.2010 | Rampa Mecânica /Rampa Móvel/Paralelogr. |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 506609281 | 18.05.2010 | Placa Eletr. / Resistência / WBT / WVT |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 506588532 | 18.05.2010 | R. Canoa(facão/Retr/Expa/Arrast/G QKS6) |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 21.07.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 09.08.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 313367100 | 11.08.2010 | ELEVADOR NO LIMITE DE CURSO (STOP) |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 15.09.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 20.10.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 507084365 | 08.11.2010 | Outros (Cabo"buffer";Cabo IGV; etc) |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 507033265 | 17.11.2010 | Chaves Limites / Contato Fim de Curso |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 313839412 | 02.12.2010 | Cicloconversor |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 507070570 | 03.12.2010 | CPU(KFEB/PG/PGO268/MANOBRA HS/PAK) |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 507071854 | 03.12.2010 | Isolação dos Pólos e Interpólos |
| EEL700115 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 15.12.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 312516600 | 22.01.2010 | CHAMADA FALSA OU CLIENTE S/CONHECIMENTO |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 27.01.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 506343889 | 27.01.2010 | Cabo / Corrente de compensação |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 506336993 | 28.01.2010 | Outros (alavancas;puxador; etc) |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 15.02.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 312720004 | 10.03.2010 | Rolamento |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 312827405 | 05.04.2010 | ELEVADOR NO LIMITE DE CURSO (STOP) |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 312832975 | 06.04.2010 | ELEVADOR NO LIMITE DE CURSO (STOP) |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 506506640 | 20.04.2010 | Contatores Blindados (TELEMECANIQUE; etc |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 20.04.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 506526690 | 23.04.2010 | Fusível |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 312911044 | 25.04.2010 | Outros(Fecho molas BS/Alavanca c Mola... |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 312917281 | 26.04.2010 | Disjuntor |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 312922811 | 27.04.2010 | Fuga à Massa / Curto-circuito |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 506536157 | 27.04.2010 | Fusível |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 05.05.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 313234868 | 11.07.2010 | ELEVADOR DESLIGADO PELO CLIENTE OU AAA |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 506742217 | 12.07.2010 | Contato / KB |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 21.07.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 09.08.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 313363772 | 10.08.2010 | ELEVADOR NO LIMITE DE CURSO (STOP) |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 506815756 | 12.08.2010 | Pesador de Carga / Piso Móvel |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 313384946 | 16.08.2010 | Ventilação Forçada |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 313463993 | 02.09.2010 | Contatores Blindados (TELEMECANIQUE; etc |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 15.09.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 313544589 | 22.09.2010 | Coxim / Corrediça Rolo Revestimento |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 20.10.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 507037217 | 16.11.2010 | ELEVADOR NO LIMITE DE CURSO (STOP) |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 313773530 | 17.11.2010 | ELEVADOR NO LIMITE DE CURSO (STOP) |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 313871557 | 09.12.2010 | FALTA DE ENERGIA/FASE/SEQUÊNCIA INVERTID |
| EEL700116 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 16.12.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700117 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 07.01.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700117 | CEF - ED FILIAL | 312518659 | 22.01.2010 | Intercomunicador / Telefone |
| EEL700117 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 15.02.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700117 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 20.04.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700117 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 03.05.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700117 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 21.07.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700117 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 09.08.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700117 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 15.09.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700117 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 20.10.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700117 | CEF - ED FILIAL | 313691701 | 27.10.2010 | INTERFERÊNCIA DE TERCEIROS |
| EEL700117 | CEF - ED FILIAL | 313800938 | 24.11.2010 | Soleira |
| EEL700117 | CEF - ED FILIAL | 313835857 | 01.12.2010 | Regulagem |
| EEL700117 | CEF - ED FILIAL | 313841133 | 02.12.2010 | Roldana |
| EEL700117 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 16.12.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 27.01.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 15.02.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 312755360 | 18.03.2010 | Outros |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 312775268 | 23.03.2010 | Placa de segurança (SPMU /STZS) |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 506462495 | 25.03.2010 | Freio de segurança inoperante |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 312880853 | 17.04.2010 | Carret/B.Régua /Susp./Régua J / Roldana |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 20.04.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 03.05.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 313056462 | 28.05.2010 | Outros (acoplamento flexível; cabo GPetc |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 313170009 | 25.06.2010 | Displ Mens/Pos (IPD/IPL/IPM/IPMP/IPMPU) |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 506685357 | 25.06.2010 | Displ Mens/Pos (IPD/IPL/IPM/IPMP/IPMPU) |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 21.07.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 506752844 | 23.07.2010 | Outros (polia ASEL/ASCA; etc) |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 09.08.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 506878316 | 17.08.2010 | Tacog./Roda dent./Ger.pulso/IG2000/IG500 |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 15.09.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 20.10.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 507088828 | 15.12.2010 | Aplicação de IT Normal |
| EEL700118 | CEF - ED FILIAL | 63700 | 15.12.2010 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |

ANEXO XI

HISTÓRICO DE PEÇAS SUBSTITUÍDAS

| Ordem | Dt criação | Material | Descrição | Ordem serv. | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173075000 | 19.02.2010 | 73482NA088 | FUSIVEL NH 125A-aR-660VAC-NH00 | 506379504 | 3 |
| 173099150 | 12.03.2010 | CONS1MAQUINA | Maquina | 506306219 | 1 |
| 173111605 | 25.03.2010 | 583390 | CONJ. MOLA (Z104150) | 506462495 | 2 |
| 173113873 | 26.03.2010 | TD0146X004 | BARREIRA SINALIZAÇÃO COM LOGO 4 FOLHAS | 506466145 | 3 |
| 173125146 | 08.04.2010 | JV0271G006 | PLACA ELETRONICA CPU EXCEL 80C196KC20 | 506493725 | 1 |
| 173129223 | 12.04.2010 | D90011X142 | RODA DO TR. E AC. DA RAMPA RET | 506500715 | 3 |
| 173133382 | 15.04.2010 | AA10000031 | KIT REPARO VAZAMENTO W140 S/ ALAV. FREIO | 506479168 | 1 |
| 173133991 | 15.04.2010 | 73180AA009 | CONTATOR TRIPOLAR 80A 60Hz LC1D8011 | 506506640 | 1 |
| 173133991 | 15.04.2010 | 73482TX024 | FUSIVEL VIDRO 1A/250V/NORMAL PEQ. | 506506640 | 1 |
| 173134649 | 16.04.2010 | 2914573 | RETENTOR 40x62x7 (4-55511) | 506479168 | 1 |
| 173137900 | 20.04.2010 | DC7943G006 | INTERF.C/10 BOTOES CHAMADA | 506494398 | 1 |
| 173140429 | 23.04.2010 | 73482NA088 | FUSIVEL NH 125A-aR-660VAC-NH00 | 506526690 | 3 |
| 173143875 | 27.04.2010 | 73482NA088 | FUSIVEL NH 125A-aR-660VAC-NH00 | 506536157 | 3 |
| 173143875 | 27.04.2010 | DE1900X001 | MICRORUTOR C/ PINO | 506536157 | 2 |
| 173143969 | 27.04.2010 | 73482NA088 | FUSIVEL NH 125A-aR-660VAC-NH00 | 506536157 | 3 |
| 173146617 | 28.04.2010 | 73180AA005 | CONTATOR TRIPOLAR 32A 60Hz-VIDE L298919 | 506506640 | 2 |
| 173146621 | 28.04.2010 | 73180AA005 | CONTATOR TRIPOLAR 32A 60Hz-VIDE L298919 | 506506640 | 2 |
| 173146621 | 28.04.2010 | 73180BA003 | BLOCO ADITIVO 2NA+2NF LA1DN22 | 506506640 | 1 |
| 173146621 | 28.04.2010 | 73482TX028 | FUSIVEL VIDRO 10A/250V/NORMAL | 506506640 | 1 |
| 173146621 | 28.04.2010 | 2960443 | FUSIVEL 6A 250V 5x20mm | 506506640 | 1 |
| 173146633 | 28.04.2010 | 73180AA005 | CONTATOR TRIPOLAR 32A 60Hz-VIDE L298919 | 506506640 | 2 |
| 173146633 | 28.04.2010 | 73180BA003 | BLOCO ADITIVO 2NA+2NF LA1DN22 | 506506640 | 2 |
| 173146633 | 28.04.2010 | 73482TX024 | FUSIVEL VIDRO 1A/250V/NORMAL PEQ. | 506506640 | 1 |
| 173146734 | 28.04.2010 | 73180AA009 | CONTATOR TRIPOLAR 80A 60Hz LC1D8011 | 506506640 | 1 |
| 173152827 | 05.05.2010 | 4505611 | ANEL VEDACAO "O" 104,5 x 3 mm | 506479168 | 1 |
| 173152827 | 05.05.2010 | 2964864 | ANEL "O" 113,89 x 3,53 | 506479168 | 1 |
| 173166856 | 17.05.2010 | DC8491X001 | RAMPA RETRATIL "A" DESC 200 | 506588532 | 1 |
| 173168379 | 18.05.2010 | D90011X487 | PLACA ELETRONICA P/ SELCON R24 | 506591176 | 1 |
| 173175491 | 25.05.2010 | D90028X011 | AMORTECEDOR NUCLEO FREIO | 506494057 | 6 |
| 173190994 | 09.06.2010 | AS2707F31G001 | CJ SUPORTE PARA COMPENSAÇÃO | 506362567 | 1 |
| 173190994 | 09.06.2010 | AS2707F31G001 | CJ SUPORTE PARA COMPENSAÇÃO | 506362567 | 1 |
| 173208985 | 25.06.2010 | JV0233G002 | FONTE CHAVEADA IPD MATRIC. NOVO PROJETO | 506685357 | 1 |
| 173238257 | 23.07.2010 | 70800NA005 | BRACADEIRA P/CABO ACO: 1/2 - 13MM | 506752844 | 10 |
| 173241856 | 27.07.2010 | AA10000067 | KIT REPARO VAZAMENTO W163 - ENCODER | 506747679 | 1 |
| 173244206 | 29.07.2010 | TD0233G002 | CONJUNTO BASE ESQUERDA | 506494060 | 3 |
| 173244206 | 29.07.2010 | TD0233G001 | CONJUNTO BASE DIREITA | 506494060 | 3 |
| 173244206 | 29.07.2010 | TD0233X001 | BASE DIREITA | 506494060 | 6 |
| 173244206 | 29.07.2010 | TD0233X003 | COMPLEMENTO | 506494060 | 6 |
| 173244206 | 29.07.2010 | 654572 | MICROSWITCH BZ-2RQ13-A2 | 506494060 | 6 |
| 173250745 | 04.08.2010 | 1114875 | BUCHA D.60/55x40(M108601) W163 | 506747679 | 1 |
| 173250745 | 04.08.2010 | 1118692 | ROL.ROLO AXIAL 81211(M108841) | 506747679 | 1 |
| 173250745 | 04.08.2010 | 1151444 | CJ.PORCA DO EIXO(M109217)W163 | 506747679 | 1 |
| 173252039 | 05.08.2010 | 1509853 | BUCHA DE BORRACHA (011123) | 506747679 | 4 |
| 173252039 | 05.08.2010 | 7290721 | NIVEL DE OLEO (MAQ.W140) | 506747679 | 1 |
| 173363579 | 17.11.2010 | TB0389G001 | CJ. LIMITE ESQ. (NF) | 507033265 | 1 |
| 173381458 | 02.12.2010 | JV0271G006 | PLACA ELETRONICA CPU EXCEL 80C196KC20 | 507070570 | 1 |
| 173381923 | 03.12.2010 | D90011X139 | ROLDANA DOS CABOS | 507071854 | 3 |
| 173387361 | 08.12.2010 | D90006X001 | CONJ.DIGITAL VOICE | 506973260 | 1 |
| 173391143 | 13.12.2010 | TB0490G001 | CONJ. GUIA DE CABO 9.5-D=400, 12.7-D=520 | 507088828 | 1 |