RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A CAIXA está orientada para gerir seus negócios com base nos princípios da Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Para o aprofundamento das práticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu as seguintes premissas para a gestão de seus negócios:

- Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética no ambiente interno e fomentar a replicação deles em toda a cadeia produtiva dos parceiros externos;

- Fortalecer a incorporação das variáveis sociais e ambientais atreladas aos direitos humanos, às declarações de princípios da Organização Internacional do Trabalho, aos Princípios do Pacto Global e às Metas de Desenvolvimento do Milênio, intensificando o trato das críticas e sugestões advindas das partes que se relacionam com a Empresa;

- Fazer constar no Relatório de Sustentabilidade as dimensões sociais, ambientais e econômicas, os resultados favoráveis e desfavoráveis, os desafios e metas, devendo esses dados subsidiar o planejamento estratégico;

- Promover com seus fornecedores a discussão acerca do desenvolvimento das competências na sobrevivência e proteção das crianças, buscando o envolvimento com políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da infância;

- Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repúdio a todas as atitudes preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, ao credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação, estimulando a utilização dos meios de comunicação disponíveis para os registros de ocorrências que atentem contra o Código de Ética da CAIXA e a legislação específica em vigor;

- Empreender ações que permitam que as questões ambientais tenham caráter de transversalidade e sejam incluídas no Plano Estratégico, além da existência da Política Ambiental Corporativa da CAIXA;

- Considerar nos negócios os princípios e as oportunidades relacionados à sustentabilidade ambiental;

- Contribuir para a conscientização dos danos causados ao ambiente em decorrência da intervenção humana, com abrangência a todas as partes interessadas da Empresa;

- Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gestão ambiental;

- Definir sistemática que permita verificar a origem e a cadeia de produção dos insumos madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu processo produtivo materiais com certificação de origem e Certificação da Cadeia de Custódia;

- Definir meios que contribuam para redução do consumo dos recursos naturais utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas à destinação de resíduos, sem prejuízo das condições de trabalho e sem alteração do padrão tecnológico atual;

- Incluir na política de relacionamento com fornecedores, observadas as exigências legais, como variáveis de seleção e avaliação, as questões referentes às relações trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou análogo e aos padrões ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas considerações em relação aos seus próprios fornecedores, criando um círculo virtuoso de conscientização social;

- Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que não comungam com práticas que infrinjam os direitos humanos e, também, que contribuam para a conservação ambiental e para a proteção à biodiversidade e que combatam a exploração ilegal e predatória das florestas;

- Contribuir para erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado ou análogo ao escravo, promovendo discussão acerca da questão com fornecedores e estimulando-os a cumprirem a legislação;

- Definir meios que permitam a realização de campanhas de conscientização para todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repúdio da CAIXA à mão-de-obra infantil e à mão-de-obra escrava;

- Contribuir para a erradicação das políticas ilegais, imorais e antiéticas, promovendo a divulgação e educação de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e consumidores, entre outros, em iniciativas de combate à corrupção e propina, disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilização de ferramentas correlatas;

- Estimular os fornecedores na utilização dos Indicadores Ethos, constante no endereço www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de Responsabilidade Social.

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A Caixa Econômica Federal é empresa pública de direito privado e tem por vocação a responsabilidade social, o compromisso de consolidar um Brasil forte, sustentável, em especial nos seus valores éticos.

Dessa forma, a Caixa elaborou o seu código de ética, o qual tem por objetivo “sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios da Caixa, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos”.

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da Caixa, os valores éticos que nortearão a nossa relação, uma vez que o código expressa o sentimento ético dos dirigentes e empregados desta empresa.

RESPEITO

As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade.

Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação.

Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA.

Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem como a preservação do meio ambiente.

HONESTIDADE

No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em 1º lugar nas mentes dos nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.

Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional.

Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto.

Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.

COMPROMISSO

Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais.

Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituição.

Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas, patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de Ética.

Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as expectativas dos nossos clientes.

Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem decisões conscientes em seus negócios.

Preservamos o sigilo e a segurança das informações.

Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de vida dos que nele convivem.

Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro.

TRANSPARÊNCIA

As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da transparência e na adoção de critérios técnicos.

Como empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, dos recursos por nós geridos e com a integridade dos nossos controles.

Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados.

Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do conhecimento de todos.

Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas aos negócios e às decisões corporativas.

RESPONSABILIDADE

Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a resguardar a CAIXA de ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.

Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos negócios.

Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente.

Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

GILOG/CT – Gerência de Filial Logística em Curitiba

GELIC – Gerência Nacional de Licitações

SUCOT – Superintendência Nacional de Contratação

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA EM CURITIBA – GILOG/CT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/7068-2012 – GILOG/CT, tipo MENOR PREÇO.

AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO D.O.U. EM 28/06/2012.

EDITAL

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermédio da sua Gerência de Filial Logística em Curitiba – GILOG/CT, representada por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, cuja sessão pública será realizada na Internet, objetivando a contratação de empresa para a prestação dos serviços descritos no item 1 abaixo, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, esclarecendo que a presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pelos Decretos 7.174, de 12/05/2010, 6.204, de 05/09/2007, 5.450, de 31/05/2005, e 3.555, de 08/08/2000, pelas Leis nº 10.520, de 17/07/2002, e 8.666, de 21/06/1993, 8.429, de 02/06/1992 e 12.440, de 07/07/11, pela LC 123, de 14/12/2006, pela IN MPOG nº 02, de 11/10/2010, pela Resolução nº 44, de 20/11/2007 do Conselho Nacional de Justiça, e as respectivas alterações posteriores, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos.

O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até as 13 horas do dia 12/07/2012 - HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “VOCÊ” escolher “Destaques”,  “Compras  CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”,  escolher a “Abrangência (Curitiba)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico.

As PROPOSTAS COMERCIAIS poderão ser enviadas depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e serão recebidas até as 13h30min do dia 12/07/2012,  HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, “VOCÊ” escolher “Destaques”,  “Compras  CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Propostas”, escolher a “Abrangência (Curitiba)” e enviar a proposta por meio do ícone “$” referente a este Pregão Eletrônico.

A SESSÃO PÚBLICA, para todos os efeitos, inclusive para o fim de impugnação do Edital, se inicia com a fase de recebimento das propostas, às 13h30min do dia 12/07/2012, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “VOCÊ” escolher “Destaques”, “Compras  CAIXA”.

A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet estará aberta das 15h até as 15h30min do dia 12/07/2012, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “VOCÊ”, no “Destaques”, na opção “Compras CAIXA”, selecionar “Pregão Eletrônico”, no link “Lances”, escolher a “Abrangência (Curitiba)” e enviar o lance para este Pregão Eletrônico.

Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até as 18h do dia 09/07/2012, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.caixa.gov.br, em “VOCÊ”, “Destaques”, no quadro “Compras CAIXA”, opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência (Curitiba)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico.

Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até as 18h do dia 09/07/2012, exclusivamente por meio eletrônico, www.caixa.gov.br, em “VOCÊ”, escolher “Destaques”, “Compras CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência (Curitiba)”, clicar no ícone “?”, na coluna “FAQ”, referente a este Pregão Eletrônico, e em seguida “PERGUNTAR”.

1	DO OBJETO

1.1	Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de elevador hidráulico acessível, com manutenção preventiva e corretiva, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, na Agência Apucarana, em Apucarana, no Estado do Paraná, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e de seus Anexos, que o integram e complementam, conforme abaixo:

| ANEXO I | TERMO DE REFERÊNCIA |
| --- | --- |
| ANEXO II | MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL |
| ANEXO III-A | MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| ANEXO III–B | MINUTA DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA |
| ANEXO IV | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS |
| ANEXO V | TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL |
| ANEXO VI | MODELO DE DECLARAÇÃO |

1.2	As especificações do objeto, a forma de execução contratual, local de execução, prazo, a quantidade total estimada, os valores máximos admitidos e as obrigações da contratada constam do Anexo I deste Edital (Termo de Referência).

2	DA PARTICIPAÇÃO

2.1	Podem participar desta licitação as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação, que estejam cadastradas e habilitadas parcialmente no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que providenciem sua certificação e credenciamento, em tempo hábil, no Portal de Compras da CAIXA e atendam às demais exigências constantes deste edital.

2.1.1	As empresas que não estiverem cadastradas e habilitadas parcialmente no SICAF poderão providenciar, com antecedência, tanto o cadastramento quanto a habilitação parcial em qualquer Unidade Cadastradora do Sistema.

2.1.1.1	Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instruções de preenchimento dos formulários para efetuar o registro no Sistema constam no manual do SICAF, que poderá ser obtido por meio da Rede Internet, no endereço www.comprasnet.gov.br., onde devem ser acessadas as seguintes opções na aba “Acesso Livre”, selecionar “SICAF”, na aba “Publicações” selecionar “Manuais - FAQ” e escolher “Manual SICAF - Fornecedor”.

2.2	A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da LC 123/2006, desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto na referida LC, observadas as condições estabelecidas neste edital.

2.2.1	Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE.

2.2.2	A empresa que se enquadra como MPE, deve apresentar declaração nos termos do ANEXO VI, para fins do tratamento diferenciado previsto na LC 123/2006.

# 2.2.3	A declaração mencionada no subitem 2.2.2 deverá ser encaminhada na forma do subitem 8.6.

2.3	Não é admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.3.1	concordatárias, em recuperação judicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.3.2	que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

2.3.3	que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

2.3.4	organizadas sob a forma de cooperativas, tendo em vista que pela natureza dos serviços existe a necessidade de subordinação jurídica entre o prestador de serviço e a empresa contratada, bem assim de pessoalidade e habitualidade, e por definição não existe vínculo de emprego entre as cooperativas e seus associados.

2.3.5	cujo(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário, seja(m) empregado(s) da CAIXA ou possua(m) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

3	DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1	Para a certificação e o credenciamento, primeiramente a empresa deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda não tenha sido efetuado, acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “VOCÊ” escolher “DESTAQUES”, no quadro “Serviços para Fornecedores” (abaixo do quadro “Compras da CAIXA”), escolher a opção “Cadastre-se”, após concordar com o Contrato de Adesão, deverá ser informado todos os dados solicitados.

3.1.1	Após essa providência, a empresa receberá, via e-M@il, o código de acesso para ser combinado com a senha temporária. Só a combinação da senha temporária com o código de acesso permitirá o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransferível, para fins de navegação no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poderá ser confirmada como a senha definitiva para uso no site.

3.1.2	De posse da senha, a empresa deverá acessar novamente o mesmo endereço eletrônico, no link “Certifique-se”, para providenciar a elaboração da procuração necessária à certificação da empresa, conforme modelo ali disponibilizado, bem como para o preenchimento de informações complementares solicitadas na página.

3.1.2.1	A referida procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

3.1.2.2	Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.1.3	Após digitar seus dados no site www.caixa.gov.br , o fornecedor será convocado, via e-M@il, a comparecer a uma das Agências da CAIXA, munido dos documentos mencionados nos subitens 3.1.2.1 ou 3.1.2.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificação.

3.1.3.1	O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou Documento equivalente, deverá se apresentar ao Gerente Empresarial da Agência, que, após verificar a autenticidade dos documentos e das informações prestadas, efetuará a certificação da empresa interessada.

3.1.4	Após essa etapa a licitante deverá providenciar o credenciamento específico para este pregão, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “VOCÊ” escolher “DESTAQUES”, no quadro “COMPRAS CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência (OK)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação”, referente a este Pregão Eletrônico, conforme informado no preâmbulo deste Edital.

3.1.4.1	Decorrido esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a participação neste Pregão Eletrônico.

3.1.5	Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve selecionar a opção “SIM” na tela “Termo de Responsabilidade - Lei Complementar nº 123/2006”, constante da opção Credenciamento, no endereço eletrônico citado no subitem 3.1.4, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC, indicados no subitem 3.1.5.2 abaixo.

3.1.5.1	O sistema somente identificará a licitante como MPE caso ela faça a opção indicada no subitem 3.1.5.

3.1.5.2	Este é o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza à licitante declarar sua condição de MPE, requisito indispensável para que possa exercer o direito de preferência e de comprovação posterior da regularidade fiscal estabelecidos na LC nº 123/2006, conforme previsto neste edital.

3.1.5.2.1	Finalizado o credenciamento não haverá outra oportunidade para a alteração dessa declaração e, portanto, para exercer os direitos de que trata o subitem 3.1.5.2.

3.1.6	Caso o cadastro efetuado pela licitante nos termos do subitem 3.1, esteja divergente da opção assinalada no credenciamento deste Pregão, o sistema emitirá mensagem informando essa divergência.

3.1.6.1 	Nesse caso a MPE deve providenciar a atualização do seu cadastro, clicando no link apresentado na mensagem ou acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “VOCÊ” escolher “Destaques”, no quadro “Serviços para Fornecedores” (abaixo do quadro “Compras da CAIXA”), escolher a opção “Alteração de Cadastro”.

3.1.7	A validação do credenciamento dar-se-á quando a empresa informar o seu CPF/CNPJ, senha de acesso e receber e-M@il confirmando o credenciamento.

3.1.8	Os procedimentos para cadastramento, citados no subitem 3.1 acima, devem ser adotados apenas pelas empresas não cadastradas no site da CAIXA.

3.2	As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA, e interessadas em participar do presente certame, que não possuem senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “VOCÊ” escolher “DESTAQUES”, no quadro “Serviços para Fornecedores” (abaixo do quadro “Compras da CAIXA”), escolher a opção “Alteração de Cadastro” em seguida clicar no link “Esqueci minha senha”, digitar uma nova senha provisória e enviar, para em seguida adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.1.1, acima, e seguintes.

3.2.1	As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já possuem a senha de acesso, mas não providenciaram a certificação, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.1.2 e seguintes.

3.2.2	As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já providenciaram a certificação, conforme subitens 3.1.2 e 3.1.3 acima, devem adotar os procedimentos para participação no presente certame a partir do subitem 3.1.4 acima.

3.3	A certificação possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA.

3.4	O link “Editais” no endereço eletrônico mencionado no subitem 3.1.4 permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização do Edital, e das informações do objeto da licitação.

3.4.1	Ao clicar em “Edital” no Pregão Eletrônico de escolha, serão apresentadas as seguintes opções: “Visualizar Edital”, “Visualizar Retificação do Edital”, caso o edital tenha sido modificado, “Credenciamento” e “Impugnação” caso ainda esteja no prazo.

3.4.2	O link “Visualizar Edital” permite a leitura do edital, impressão e/ou baixa do arquivo (clicar com o botão direito do mouse sobre o link “Visualizar Edital” e escolher a opção “Salvar destino como...”).

4	DO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1	A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

4.2	Se o Sistema do Pregão Eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-M@il aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública.

4.3	No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.1	Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação via e-M@il aos participantes.

4.4	Caberá à licitante:

4.4.1	acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos subitens supra.

4.4.2	comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – 0800-7260104, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3	solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5	O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6	O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

4.7	A licitante descredenciada no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas no Portal de Compras da CAIXA.

5	DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1	A Proposta Comercial (Anexo II) deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço ELETRÔNICO www.caixa.gov.br, em “VOCÊ” escolher “Destaques”, no quadro “Compras CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Propostas”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar a proposta por meio do ícone “$”, referente a este Pregão Eletrônico.

5.2	A Proposta Comercial com preço GLOBAL deve ser anexada em arquivo único e com tamanho limitado a 8Mb (megabytes), antes da digitação da Proposta de Preço, caso contrário, ao anexar o arquivo contendo a referida Proposta Comercial, os valores digitados no campo Proposta de Preço serão perdidos e deverão ser digitados novamente.

5.2.1	A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comercial (Anexo II do edital) e corresponde ao VALOR GLOBAL que consta da Proposta Comercial (Anexo II).

5.2.2	O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial (Anexo II) deverão ser coincidentes, sob pena de desclassificação, consoante o disposto no subitem 6.5.4 deste Edital.

5.2.3	É de exclusiva responsabilidade de a licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado.

5.3	A Proposta Comercial (Anexo II) deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:

5.3.1	Menção ao número do Edital, com a identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado), números de telefone, fax e e-mail;

5.3.2	Preço GLOBAL para a prestação de serviços comuns de engenharia para o fornecimento e instalação de elevador hidráulico acessível, com manutenção preventiva e corretiva, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, na Agência Apucarana, em Apucarana, no Estado do Paraná, de acordo com o modelo de proposta do Anexo II, atentando-se para o disposto no subitem 6.5.6.

5.3.2.1	Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos;

5.3.2.1.1	Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente.

5.3.2.1.2	Não podem ser incluídos nos preços propostos os custos relativos ao IRPJ (imposto de Renda Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), seja na composição do BDI (Benefícios e Despesas indiretas), seja como item específico da planilha de composição do preço.

5.3.2.1.3	A empresa optante do Simples Nacional deve excluir do percentual da correspondente alíquota definida nos Anexos da LC 123/06 os percentuais relativos ao IRPJ e à CSLL,

# 5.3.2.1.4	Em caso de renúncia de parcela ou de totalidade da remuneração relativa a materiais ou instalações de sua propriedade, a licitante deve indicar e comprovar essa propriedade.

5.3.2.2	Não será admitido no preço o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente, sem arredondamentos;

5.3.3	Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas;

5.3.4	Declaração da licitante de que:

i) se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

II) seu(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

5.3.5	Local, data, nome e assinatura (com a devida identificação), por quem de direito.

5.3.6	Descrição detalhada do equipamento ofertado, abrangendo, no mínimo, marca, modelo e fabricante;

5.3.7	Prazo de garantia do equipamento ofertado, não inferior a 01 (um) ano, contados da data do recebimento provisório; e de 05 (cinco) anos para os serviços e instalações;

5.3.8	Preço do Projeto Executivo, preço da Mão de Obra para montagem no local, preço de Materiais/Equipamentos do objeto licitado e preço total de manutenção preventiva e corretiva pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com o modelo de proposta do Anexo II, preços esses que devem estar limitados ao(s) preço(s) máximo(s) admitido(s) pela CAIXA, conforme consta do Anexo I – Termo de Referência.

5.4	Assim que a proposta for acatada pelo sistema, será criado um Número de Registro, o qual será informado ao licitante no e-M@il de confirmação de recebimento da proposta.

5.4.1	O Número de Registro servirá como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.

5.4.2	Segue abaixo o detalhamento do Número do Registro:

| Formato: | CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN |
| --- | --- |
| Legenda: | CCCCC = Nº do Pregão Eletrônico III = Nr. do item AAAA = Ano do Pregão Eletrônico UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico NNNNNN = Nº Seqüencial da proposta |
| Exemplo: | 00059.002.2008.7855.000001 |

5.5	As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública.

5.5.1	Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme subitem 5.2.

6	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# 6.1	Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços.

# 6.2	Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

# 6.3	As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo sistema, para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos.

# 6.4	Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora do menor preço o envio da proposta comercial referida no subitem 5.3, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor, e verificará a aceitabilidade do preço ofertado observando os seguintes critérios:

# - condições do item 6 do edital, e

# - compatibilidade do preço ofertado com a execução do objeto desta licitação, acrescidos dos respectivos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, benefícios e despesas indiretas.

6.4.1	A proposta e a planilha de preços adequadas devem ser encaminhadas no prazo de até 1 hora a contar da solicitação do Pregoeiro por e-mail, no qual constará o endereço eletrônico para envio dos documentos.

# 6.5	Será desclassificada a proposta que:

6.5.1		não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital;

6.5.2		apresente preço ou vantagem baseados em outras propostas;

6.5.3	apresentar quantidades inferiores às informadas no Anexo I (Termo de Referência);

6.5.4	apresentar preços unitários e/ou global excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;

# 6.5.5	Transcorrida a etapa de lances e negociação, será considerado excessivo o preço GLOBAL do último lance, ou da proposta comercial da licitante no caso de não haver lances, que apresentar-se superior ao máximo admitido pela CAIXA, conforme a estimativa de custos constante do Anexo I.

# 6.5.5.1	Será considerado manifestamente inexeqüível o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com a comprovação de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado.

# 6.5.6	informe na Proposta de Preço valor diferente do indicado na Proposta Comercial, conforme subitem 5.2.2;

# 6.5.7	apresente na planilha de composição de preço cotação de itens em desacordo com as condições estabelecidas no item 5 do edital;

# 6.5.7.1	no caso de eventuais divergências entre percentuais e valores informados na planilha de composição de preços e aqueles decorrentes da legislação ou norma específica e/ou ausências de provisão de valor, em razão de isenção ou benefício fiscal, a licitante deverá apresentar nota explicativa, bem como a documentação que comprove essa condição;

# 6.5.7.2	havendo divergências, por erro material, entre percentuais e valores informados na planilha de composição de preços e aqueles estabelecidos em legislação ou norma vigente, a licitante poderá corrigir o item, compatibilizando-o com a legislação ou norma aplicável, mantido o preço vencedor.

6.6	A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.7	A licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedida de participar da sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, conforme o item 10 deste edital.

# 6.8	No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

# 6.9	Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.

6.9.1	Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.

7	DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES

7.1	Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO GLOBAL.

7.1.1	Assim que o lance for acatado pelo sistema, a licitante será informada por e-M@il do respectivo horário, preço e Número de Registro de recebimento do lance.

7.1.1.1	O Número de Registro servirá como comprovante de que o lance foi registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.

7.1.1.2	O Número do Registro será gerado de forma similar ao mencionado no item 5.

7.2	Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes no item 16 deste Edital.

7.3	As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

7.3.1	a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7.3.2	no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

7.3.3	os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL.

7.4	Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

7.5	Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível, o preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.

7.6	Ao término do horário definido no preâmbulo deste edital para o Recebimento dos Lances, o Sistema eletrônico emitirá aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

7.6.1	O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seu(s) último(s) lance(s).

7.6.2	Por isso, o intervalo do horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma automática pelo sistema.

7.7	Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.8	Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante cujo preço foi o menor.

7.9	Caso o menor preço seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação em conformidade com o subitem 7.11.

7.10	Caso o menor preço não seja apresentado por uma MPE, observar-se-á o seguinte:

7.10.1	Se houver proposta apresentada por MPE de valor igual ou até 5% superior à melhor proposta, será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE.

7.10.1.1	O direito de preferência consiste na possibilidade de a licitante apresentar proposta de preço inferior à da empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.10.2	O Pregoeiro dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE, apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances.

7.10.2.1	O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do Pregoeiro, sob pena de perda do direito de preferência.

7.10.3	Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o subitem 7.11 abaixo, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.10.4	Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido no subitem 7.10.1, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

7.10.5	Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema realizará sorteio eletrônico para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.11	Finalizada essa etapa e identificada a empresa que apresentou o menor preço e preencheu todos os requisitos do edital, inicia-se com ela a fase de negociação.

7.12	O percentual de redução do preço proposto, decorrente dos lances, bem como do preço proposto quando do exercício dos direitos de preferência, deve incidir de forma linear sobre os preços unitários propostos na forma deste Edital.

7.13	Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante melhor classificada para que seja obtido preço melhor, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “VOCÊ” escolher “Destaques”, no quadro “Compras CAIXA”, “Pregão Eletrônico” escolher a opção “Negociação”, selecionar a “Abrangência Curitiba (OK)”, na coluna “Negociações”, clicar em “Visualizar/Responder”, referente a este Pregão Eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.14	A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.15	Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observadas todas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

7.15.1	Permanecendo o empate entre propostas será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação aos licitantes, depois do que, o pregoeiro poderá negociar com a proponente, em conformidade com o item 7.15 acima.

7.16	Havendo negociação a licitante vencedora deverá encaminhar, na forma do subitem 8.7, a proposta comercial, com os respectivos valores adequados ao preço negociado.

7.17	Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.

8	DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

8.1	Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos a:

- habilitação jurídica;

- qualificação técnica;

- qualificação econômico-financeira;

- regularidade fiscal e trabalhista;

- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

8.2	A habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira serão comprovadas mediante credenciamento da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o cadastramento em cada nível correspondente.

8.2.1	A comprovação do credenciamento e cadastramento em cada nível do SICAF, dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos necessários, por intermédio de consulta ‘on line’ no SICAF, opção “Situação do Fornecedor”, depois de verificada a aceitabilidade da proposta.

8.2.2       A regularidade trabalhista será comprovada pela inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, expedida gratuita e eletronicamente, nos termos da Lei 12.440, de 07/07/11.

8.2.3	Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.2.4	As licitantes que se enquadram como MPE, nos termos da LC 123/2006, além da entrega de declaração (anexo VI) deverão comprovar essa condição mediante apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, certidão essa que deverá ser encaminhada ao Pregoeiro juntamente com os demais documentos, na forma do subitem 8.6.

8.2.4.1	Tratando-se de sociedade simples, não inscrita na Junta Comercial, a comprovação da qualidade de MPE poderá ser auferida conforme disposto na Lei Complementar 123/2006, art. 3º, incisos I e II, e parágrafos 1º, 2º e 10º, observando-se, ainda, as exceções previstas no parágrafo 4º do mesmo artigo, devendo tal condição ser demonstrada mediante a apresentação de balanços, nos termos previstos em lei e na forma do item 9 ou através de consulta aos dados cadastrados no SICAF, se forem estes suficientes para a prova pretendida.

8.3	A qualificação econômico-financeira será comprovada por meio dos índices econômicos (LG - Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), relativos à boa situação financeira da empresa, comprovados por meio de consulta no SICAF;

8.3.1	A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira, por ocasião da consulta no SICAF, deverá comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a R$ 20.016,34 (vinte mil e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), através do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

8.3.1.1	O patrimônio líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula seguinte, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa registrado no SICAF, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Patrimônio Líquido = Ativo Total – (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo)

8.3.1.2	Na impossibilidade da obtenção no SICAF das informações necessárias ao cálculo do patrimônio líquido, referido no subitem 8.3.1.1 supra, será exigido da empresa licitante a apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma do subitem abaixo.

8.3.1.3	São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

8.3.1.3.1	publicado em Diário Oficial; ou

8.3.1.3.2	publicado em jornal, ou

8.3.1.3.3	por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

8.3.1.3.4	por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

8.4	A qualificação técnica será comprovada mediante:

8.4.1	Certidão de registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), dentro do seu prazo de validade.

8.4.1.1	apresentação de atestado(s), certidão(ões) ou declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante desempenhado, de forma satisfatória, o fornecimento e instalação de 01 (um) elevador hidráulico acessível para transporte vertical de passageiros em edifício de uso comercial tais como bancos ou escritórios.

8.4.1.2	o(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) contendo a identificação do signatário deve(m) ser apresentado(s) em papel timbrado da pessoa jurídica e deve(m) indicar as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

8.4.1.3	Apresentar comprovação de que a licitante possui em seu quadro de responsáveis técnicos, na data da sessão pública do pregão, no mínimo, um profissional com graduação superior em engenharia mecânica (Art. 12º da Resolução CONFEA 218/73) detentor de atestado(s) de capacidade técnica ou outro documento equivalente, que comprove a execução de serviços de complexidade tecnológica equivalente ou superior às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto desta licitação, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA.

8.4.1.3.1	Esse profissional deverá possuir vinculação à licitante, comprovada mediante apresentação:

a)	no caso de ser sócio-proprietário da empresa, do contrato social ou outro documento legal registrado na Junta Comercial;

b)	no caso de empregado da empresa, da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), comprovando o vínculo empregatício do profissional com a licitante;

c)	no caso de profissionais que detenham vínculo por Contrato de Prestação de Serviços, do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a licitante registrado ou carimbado pelo CREA até a data da apresentação da documentação.

8.4.1.4	Serão dispensadas as comprovações acima dos Profissionais Responsáveis Técnicos, que estiverem relacionados na Certidão de Registro da Pessoa Jurídica licitante no CREA.

8.5	O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal será suprido pela declaração da licitante de que não possui em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

8.5.1	Tal declaração deverá ser firmada eletronicamente pela licitante por meio de preenchimento do Termo de Responsabilidade, quando do seu credenciamento, na forma do subitem 3.1.4.

8.6	Encerrada a etapa de lances, a documentação a seguir relacionada deverá ser encaminhada por fax, no prazo de até 1 (uma) hora a contar da solicitação do Pregoeiro:

a)	Documentação mencionada no subitem 8.2.2; no item 8.2.4 e 8.2.4.1 quando for o caso, e Balanço Patrimonial a que se refere o item 8.3.1.3, se for o caso, e Documentação de qualificação técnica mencionada no subitem 8.4;

b)	Documentação relacionada no subitem 2.2.2, quando for o caso;

c)	A proposta comercial adequada ao preço vencedor;

d)	Declaração do anexo VI se for o caso.

8.6.1	A solicitação do Pregoeiro será encaminhada ao licitante por e-Mail, no qual constará o número do fax e o endereço de email para o envio dos documentos.

8.7	Os originais dos documentos exigidos neste edital e encaminhados de acordo com o item 6, a Proposta Comercial adequada à negociação realizada, se houver, o documento comprobatório mencionado no item 7.11.4, se houver, e o Termo de Compromisso constante do ANEXO V, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito, deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço GILOG/CT – Licitações – Rua José Loureiro, 195, 14º andar, Centro, Curitiba/PR, no prazo de até 3 (três) dias úteis, podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

9	DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

9.1	A licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar, como condição para assinatura do contrato, a Planilha de Composição de Preço, conforme modelo do Anexo IV, juntamente com os documentos citados no item 8.6, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito;

9.1.1	O Anexo IV – Planilha de Composição de Preços servirá apenas como modelo, devendo a licitante efetuar as alterações que julgar necessárias, já que a Planilha será utilizada para subsidiar o julgamento quanto à aceitabilidade da proposta, bem como demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução contratual, referentes à manutenção dos equipamentos, quando de eventuais repactuação ou reequilíbrio de preços, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, exceto quanto aos itens referentes a tributos, inclusive encargos trabalhistas e sociais, que devem ser cotados nos exatos percentuais estabelecidos na legislação de regência da matéria, sob pena de desclassificação da proposta;

9.1.1.1	O Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) não devem ser computados na Planilha de Composição de Custos.

9.1.2	Os itens da planilha em branco ou declarados com valor zero, ressalvado o disposto no subitem 9.1.1, serão desconsiderados como elemento de formação dos custos e, como conseqüência, não caberá negociação futura envolvendo tais itens; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsideração terão que ser absorvidos pelos demais itens da Planilha, desde que não se configure a corrosão da exeqüibilidade da proposta, não podendo a empresa alegar posteriormente desconhecimento de fatos ou erros no preenchimento da planilha como fundamento para solicitar a repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro da proposta/contrato.

9.1.3	Na análise da Planilha de composição de preço os itens em branco ou declarados com valor zero ou quando forem detectados valores irrisórios e/ou incompatíveis com as práticas de mercado, ressalvado o disposto no subitem 9.1.1, a licitante poderá ser convocada para apresentar Nota Explicativa, detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar sua exeqüibilidade.

9.1.4	A aceitação da Nota Explicativa ficará condicionada à análise pelo pregoeiro e equipe de apoio, sobre a qual decidirá motivadamente.

9.1.5	Uma vez aceita a Nota Explicativa pelo pregoeiro e equipe de apoio, a licitante assume inteira responsabilidade pelos itens de composição do preço e seus valores, para todos os efeitos, não podendo alegar provisão deficitária ou omissão, visando à repactuação ou reeqüilíbrio econômico-financeiro, caso seja contratada.

10	DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

10.1	Encerrada a fase de julgamento e classificação das propostas, o Pregoeiro verificará, caso a licitante vencedora seja uma MPE e tenha utilizado o direito de preferência previsto no item 7.10, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já é suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme previsto no Art. 3º da LC 123/2006.

10.1.1	A referida verificação será feita mediante consulta ao Portal da Transparência, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br.

10.1.2	Sendo constatada a extrapolação do faturamento máximo permitido, a MPE será inabilitada, sendo examinadas as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, conforme item 7.19.

10.2	Prosseguindo, o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora por intermédio de consulta “ON LINE” no SICAF, ocasião que será impressa a respectiva Declaração de “Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro.

10.3	Em seguida, será analisada a documentação não contemplada no SICAF, encaminhada na forma do item 8.6.

# 10.4	É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhá-lo atualizado, juntamente com a documentação na forma do subitem 8.6.

10.5	Será assegurado à MPE que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 2 (dois) dias úteis para a necessária regularização, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro.

10.5.1	A contagem do prazo acima será iniciada a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes.

10.5.2	Nessa circunstância, considerando a necessidade de comprovação da regularidade fiscal no prazo legal, a declaração do vencedor será feita em caráter provisório, após verificação da documentação de habilitação.

10.5.3	A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no subitem 10.5, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à CAIXA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.6	A fim de verificar se existe restrição da licitante ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, serão efetuadas as seguintes consultas:

- ao CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo, sem prejuízo de verificação dessa restrição por outros meios;

- CNCIA – Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92 –, no endereço eletrônico do CNJ – Conselho Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br/, clicar em “Sistemas”, no item “CONSULTAS PÚBLICAS – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa” clicar em “Consulta Requerido / Condenação”, e selecionar esfera “TODOS(AS)”;

- SICOW – Sistema da CAIXA que possibilita a consulta às referidas restrições.

# 10.7	Constatado o atendimento pleno às exigências de editalícias, será declarado o vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a intenção de recursos.

# 10.8	Não será habilitada a empresa que:

10.8.1	esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no subitem 10.4 acima e ressalvada a possibilidade de regularização da documentação fiscal da MPE, na forma do subitem 10.5 acima;

# 10.8.2	esteja impedida de licitar e contratar com a CAIXA ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

# 10.8.3	deixe de apresentar a documentação solicitada, apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital;

10.9	Se a licitante desatender às exigências do item 8 ou se enquadrar nas hipóteses do subitem 10.8, será inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do Edital.

# 10.10	No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

11	DOS RECURSOS

11.1	Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação da(s) licitante(s) vencedora(s) deste PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.caixa.gov.br, em “VOCÊ” escolher “Destaques”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link Intenções e Recursos / Abrangência Nacional (OK) / Pregão 071/7068-2012 Intenção de Recurso / Nova Intenção’, no prazo de até 30 minutos, a partir da comunicação pelo sistema.

11.1.1	À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.1.2	Os recursos e contra-razões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no subitem 11.1 supra.

11.1.3	Os recursos e contra-razões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e colados no campo específico do endereço www.caixa.gov.br, em “VOCÊ” escolher “Destaques”, no quadro “Compras CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Intenções e Recursos”, escolher a “Abrangência (OK)”, selecionar este Pregão Eletrônico, clicar em “Razões ou Contra – razões”, em seguida em “Novo Recurso ou Empresa Recorrente” e “Registrar Contra Razões” - de acordo com as orientações previstas no site.

11.2	A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo estabelecido no subitem 11.1, importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

11.3	Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

11.4	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5	Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.

11.6	A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-mail.

12	DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

12.1	À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação.

12.2	A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme minutas de Contrato que integram este Edital (ANEXO III-A e III-B).

12.2.1	No ato da assinatura do instrumento contratual, a licitante vencedora deverá firmar a declaração de vedação ao nepotismo, que constam anexadas ao final das minutas de Contrato (ANEXO III-A e III-B).

12.3	A assinatura do contrato pela adjudicatária dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua convocação pela CAIXA.

12.3.1	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item 16 deste Edital.

12.4	Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, a CAIXA poderá convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, observados os direitos de preferência previstos neste Edital, para depois de comprovados os requisitos habilitatórios negociar os preços e se acordado, tomar os demais procedimentos para contratação.

12.5	Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.

12.5.1	Neste caso, será efetuada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto no subitem 12.4 acima.

# 13	DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

# 13.1	Os contratos a serem firmados, cujas minutas (ANEXO III-A e III-B) integram o presente edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentarão as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

14	DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1	O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2	A garantia deverá ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o respectivo comprovante ser apresentado à CAIXA, como condição para assinatura do contrato:

14.2.1	Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

14.2.1.1	Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.2.1.2	A caução em dinheiro deve ser efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA;

14.2.1.3	Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

14.2.2	Seguro-garantia, contendo o prazo de validade, que deve corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato;

14.2.2.1	O seguro deve contemplar a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia;

14.2.2.1.1Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos mencionados;

14.2.2.2	A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

14.2.3	Fiança bancária contendo:

a) prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Código Civil;

d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto no subitem 14.6 deste Edital.

14.2.3.1	Não será aceita a fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b", “c” e “d” acima.

14.3	A não apresentação do comprovante da garantia no ato da assinatura do contrato configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a licitante às sanções administrativas cabíveis.

14.4	A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

14.5	A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

14.6	A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver alteração contratual que implique aumento do valor contratado, de modo que corresponda a 5% (cinco) do valor global contratado.

14.7	A qualquer tempo, mediante prévia solicitação à CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

# 15	DA FORMA DE PAGAMENTO

# 15.1	A CAIXA, após a execução dos serviços e o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas nas minutas de contrato (ANEXO III-A e III-B).

16	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1	A licitante que deixar de entregar documentação para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, e que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar injustificadamente a assinar o contrato ou não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a CAIXA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sendo a sanção registrada no SICAF.

16.2	Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos nas minutas de contrato (ANEXO III-A e III-B):

16.2.1	advertência;

16.2.2	multa

16.2.3	impedimento de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

16.2.4	declaração de inidoneidade.

17	DOS ILÍCITOS PENAIS

17.1	As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

18	DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1	As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento nº 6103-01, no compromisso registrado no SIPLO sob o nº 3296/2012 CT.

19	DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

19.1	A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

19.2	A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato, e em decorrência dessa anulação as licitantes não terão direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

20	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1	A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e Anexos.

20.2	As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

20.3	Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

20.4	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

20.5	Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.

20.6	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

20.7	Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame – GILOG/CT, em Curitiba/PR.

20.8	É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

20.9	Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

20.10	Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no endereço www.caixa.gov.br, em “Você”, escolher “Destaques”, no quadro “Compras CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, selecionar a “Abrangência Curitiba”, clicar no link “Edital”, referente a este Pregão Eletrônico, em seguida “Visualizar Retificação do Edital”.

20.10.1	No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam válidos.

20.10.2	Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido apenas o credenciamento da(s) licitante(s).

20.11	Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “VOCÊ” escolher “Destaques”, no quadro “Compras CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais, escolher a “Abrangência Curitiba”, clicar no ícone “?”, na coluna “FAQ”, referente a este Pregão Eletrônico, e em seguida “PERGUNTAR”.

20.12	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes, no endereço eletrônico mencionado no subitem 20.11, na opção FAQ (Ícone “?”.

20.13	É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço www.caixa.gov.br , até a data de realização da sessão pública.

20.14	A contratada somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial deste contrato, com a anuência prévia e por escrito da CAIXA, limitada a subcontratação para os serviços de civil e elétrica.

21	DO FORO

21.1	Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do Paraná, na cidade de Curitiba.

Curitiba, 27 de Junho de 2012.

__________________________

Hernani Marchioretto da Silva

Pregoeiro

#### ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

  - Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de elevador hidráulico acessível, com manutenção preventiva e corretiva, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, na Agência Apucarana, em Apucarana, no Estado do Paraná.

2	     CONDIÇÕES GERAIS

2.1	PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução será de 180 dias corridos contados a partir da data acordada na reunião de início dos serviços.

2.2	LOCAL DE EXECUÇÂO: Praça Rui Barbosa, 486, Centro, Apucarana/PR, CEP 86.800-700.

2.3	HORÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O imóvel encontra-se ocupado, de modo que as intervenções poderão ocorrer: a) dias de semana – das 18h00 às 08h00 e; b) finais de semana e feriados – sem restrições. Maiores detalhes deverão ser obtidos junto ao empregado responsável da GILOG/CT para o Norte do PR, pelo e-mail relogld6159@caixa.gov.br.

2.4	FORMA DE PAGAMENTO: Tendo em vista o prazo de execução ser de 180 dias, o pagamento dar-se-á em medições parciais. Os pagamentos deverão ser realizados no 10º (décimo) dia útil contado a partir da data da entrega das notas fiscais/faturas discriminativas, desde que os serviços tenham sido vistoriados e liberados pela CAIXA, ou por quem ela indicar (apresentar cópia da medição juntamente com a fatura).

2.5	Deverá ser apresentada ART (Anotação de responsabilidade técnica) referente à fabricação e instalação do equipamento emitida por engenheiro mecânico (atribuições dos artigos 12º da Resolução CONFEA 218/73).

2.6	Os preços máximos estabelecidos para os serviços de engenharia constantes da planilha englobam o fornecimento e instalação de materiais, peças e equipamentos bem como a realização dos serviços.

2.7	Valor previsão de custos R$ 200.163,40 (duzentos mil e cento e sessenta e três reais e quarenta centavos), dos quais R$ 176.163,40 se referem ao fornecimento e instalação e R$ 24.000,00 à manutenção preventiva e corretiva.

2.7	Material Técnico:

- Planilha Orçamentária Detalhada – 04 folhas – 17/05/12;

- Cronograma Físico Financeiro – 01 folha – 17/05/12;

- Memorial Descritivo – 02 folhas – 18/07/11;

3	MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO:

Dados, condições e exigências para o fornecimento e instalação de Elevador tipo hidráulico para Portador de Necessidades Especiais (PNE), para edificações da Caixa Econômica Federal.

NORMAS TÉCNICAS:

- NBR 13994, quanto à sinalização, dimensionamento e características gerais.

- NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

- ISO 9001  - Sistemas de gestão da qualidade – Diretrizes para melhorias de desempenho;

- A conformidade em relação à norma ISO 9001, não é obrigatória, porém recomendável, tanto por parte de fornecedores como de sub-fornecedores. È evidenciada por certificados válidos (dentro do prazo de validade) emitidos por Organismos de Certificação do Sistema de Gestão de Qualidade reconhecidos pela ABNT ( Associação Brasileira de Normas Técnicas) e o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) instituições reconhecidas como aptas a declarar a conformidade. Caso ocorra publicação de norma brasileira específica relativa a plataformas (ISO 9386-1)  ou de legislação com requisitos adicionais obrigatórios, estes devem ser observados, sem qualquer ônus adicional para a Caixa, caso ocorram reduções de requisitos, estes devem ser avaliados conjuntamente.

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO:

- Sistema Hidráulico com bloco de válvulas eletrônico 	que recebe informações de transdutores de pressão e temperatura, adaptando seu deslocamento as variações de carga e temperatura proporcionando aceleração e desaceleração gradual, maior nº de viagens, redução do consumo de energia e potência instalada e maior conforto para o passageiro; modelo GNV-NGV ou similar.

- Cabina com painel em aço inox escovado; piso rebaixado para granito levigado; iluminação por meio de lâmpadas fluorescentes com nível de iluminação mínimo de 60 lux, sobre placa de acrílico e ½ espelho inestilhaçavel superior ao fundo.

- Corrimão tubular reto de superfície lisa e não deslizante, fixado nos painéis frontais e no fundo com altura, na face superior, de 90 cm do piso acabado (com espaço livre entre painel e a cabine de 4 cm). Será dimensionado para suportar força de 700N, aplicada em qualquer posição de sua superfície, sem flexionar mais que 6 mm. O corrimão deve acabar alinhado à botoeira, ter extremidade com acabamento recurvado e cor contrastante com o fundo.

- Portas da cabina em aço inox escovado, com abertura lateral, automática que não permite o funcionamento com a porta aberta.

- Porta de pavimento em aço inox escovado, automáticas com abertura lateral.

- Botoeiras da cabina com confirmação visual e acústica de registro de chamada e identificação em Braille.

- Botoeiras de pavimento com confirmação visual e acústica de registro de chamada e identificação em Braille.

- Indicador de posição e direção na cabina.

- Indicador de posição e direção nos pavimentos..

- Intercomunicador integrado à botoeira da cabine, interligando a portaria e painel de comando do último pavimento.

- Eliminador de chamadas falsas.

- Chave fora de serviço.

- Chave de bombeiro.

- Deslocamento automático até o piso térreo na falta de energia.

- Luz de emergência.

- Restrição através de chave para acesso exclusivo a portadores de deficiência.

- Sistema eletrônico infravermelho na porta para entrada e saída de passageiros.

- Detecção de sobrecarga.

- Detecção de capacidade máxima.

- Folga entre a borda da soleira da plataforma do elevador e a soleira de pavimento deve ser no máximo de 3,5cm.

- Sem casa de máquinas.

- Garantia de (24) doze meses.

- Manutenção preventiva e corretiva com cobertura de peças durante o período de garantia.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO:

| Dimensões internas da cabina | 1.100 mm (L) x 1.400 mm (P) |
| --- | --- |
| Porta com abertura lateral Velocidade Capacidade | 800 mm (L) x 2.000 mm (A) 0,62 m/s 08 passageiros – 600 Kg. |

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DA EDIFICAÇÃO:

| Caixa de corrida | 1.910 mm(L) x 1.900mm (P) |
| --- | --- |
| Última parada - piso da última parada até a laje | 3.800mm |
| Profundidade do poço | 1.300mm |
| Percurso útil - distância entre pisos | 6.900mm. |
| Número de entradas unilaterais | 03 |

4	PLANILHA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO ITEM | SUBTOTAL | INCIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | ÍTEM | (%) |
| 1 | ELEVADOR HIDRÁULICO |  |  |  |  | 12.580,00 | 60.000,00 | 72.580,00 | 57,3156% |
| 1.1 | ELEVADOR DF - S/ CASA DE MÁQUINAS | Cj. | 1,00 | 10.880,00 | 60.000,00 | 10.880,00 | 60.000,00 | 70.880,00 | 44,2638% |
| 1.1.1 | CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Sistema hidráulico com bloco de válvulas eletrônico que recebe informações de transdutores de pressão e temperatura, adaptando seu deslocamento com as variações de carga e temperatura proporcionando aceleração e desaceleração gradual, maior nº de viagens, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Velocidade: 0,62 m/s. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Capacidade: 8 pessoas ou 600 Kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Cabina em chapa de aço escovado, com 1/2 espelho superior ao fundo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Corrimão tubular reto instalado no painel do fundo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Cabina com piso rebaixado para granito. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | Portas da Cabina Automática com abertura lateral, em aço inox escovado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | Porta de Pavimento Automáticas com abertura lateral, em aço inox escovado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 | Botoeiras de Cabina com confirmação visual e acústica de registro de chamada e identificação em braille. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10 | Botoeiras de Pavimento com confirmação visual e acústica de registro de chamada e identificação em braille. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 | Indicador de posição e direção na cabine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.12 | Indicador de posição e direção nos pavimentos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.13 | Intercomunicador integrado à botoeira da cabine, interligando à portaria e painel de comando do último pavimento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.14 | Eliminador de chamadas falsas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.15 | Chave fora de serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.16 | Chave de bombeiro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.17 | Deslocamento automático até o térreo na falta de energia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.18 | Luz de emergência. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.19 | Restriçao através de chave para acesso exclusivo a portadores de deficiência. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.20 | Sistema eletrônico infravermelho na porta para entrada e saida dos passageiros. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.21 | Detecção de sobrecarga. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.22 | Detecção de capacidade máxima. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.23 | Dimensões internas mínimas da cabina 1.100mm (largura) x 1.100mm (profundidade). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.24 | Porta de abertura lateral, duas folhas, 800 mm (largura) x 2.000 mm (altura). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.25 | Garantia de (24) vinte e quatro meses. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Caixa de corrida com medidas de 1910 mm (largura) x 1.900 mm (profundidade) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Última parada 3.800 mm (do piso da última parada até a laje) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | Profundidade do poço= 1.300 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | Distancia entre pisos (percurso útil) = 6.900 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 | Número de entradas unilaterais= 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ELEVADOR) |  |  |  |  | 1.700,00 |  | 1.700,00 | 1,0616% |
| 1.1.3.1 | Projeto executivo | vb | 1,00 | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 0,3122% |
| 1.1.3.2 | Transportes (horizontal/vertical), Fretes e Estadas. | vb | 1,00 | 1.200,00 |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 0,7494% |
| 2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ELEVADOR) |  |  |  |  | 19.200,00 |  | 19.200,00 | 11,9902% |
| 1.1.3.3 | Manutenção mensal preventiva e corretiva com cobertura de peças durante o período de garantia de (24) vinte quatro meses. | mês | 24,00 | 800,00 |  | 19.200,00 |  | 19.200,00 | 11,9902% |
|  | Serviços de instalação Elétrica e de Civil, complementares a instalação do elevador: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 2.147,20 | 5.457,60 | 7.604,80 | 2,3745% |
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 93,77 | 40,59 | 134,36 | 0,0106% |
| 3.1.1 | Corte em forro de gesso para passagem de infraestrutura conforme projeto. Incluso recomposição emassamento dos locais onde foram recortados (07 alçapões). | m² | 2,52 | 3,25 | 3,50 | 8,19 | 8,82 | 17,01 | 0,0106% |
| 3.1.2 | Execução de 2 furos na viga para passagem de infra-estrutura da rede elétrica, conforme indicado em projeto. Incluso emboço conforme padrão existente. | vb | 1,00 | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 | 0,0187% |
| 3.1.3 | Execução de rasgo em parede de alvenaria para instalação de infra-estrutura elétrica de acordo com o projeto. Incluso retirada de entulho, emboço e reboco. | m² | 1,80 | 30,88 | 17,65 | 55,58 | 31,77 | 87,35 | 0,0545% |
| 3.2 | QUADROS DE BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 1.061,99 | 1.081,82 | 2.143,81 |  |
| 3.2.1 | Fornec/instal. de equipamentos do Quadro QGFL (Quadro Geral de Força do Pavimento Térreo) existente: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disjuntor 3x70A (Elevador) Ref:. DQ3070 ELETROMAR ou equivalente. | pç | 1,00 | 6,98 | 68,80 | 6,98 | 68,80 | 75,78 | 0,0473% |
|  | Execução de adequação do quadro QGFL, adequação dos TC mais próximos do disjuntor geral, substituição do barramento primário, instalação de trilho para fixação do disjuntor conforme padrão, instalação de barramento secundário. | vb | 1,00 | 800,00 |  | 800,00 |  | 800,00 | 0,4996% |
|  | Cj. Barramentos fases primário e secundário, neutro e terra, isoladores, anilhamento, plaquetas identif., canaletas, conectores, trilhos, sobre tampa em celeron ou acrílico, ... Disjuntores GE, Eletromar, ou equivalente, todos padrão "Nema", Curva "C" , Cap. Interrup. Corr. mínima de 4,5kA ou conforme indicado. | cj | 1,00 | 88,00 | 400,00 | 88,00 | 400,00 | 488,00 | 0,3048% |
| 3.2.2 | Fornec/instal.de Quadro de Sobrepor - QEL (Quadro de Elevador) dimensões mínimas (350x500x180mm), com disjuntor geral, barramento p/ 80A, detalhes de construção e materiais conforme especificações do Manual de Instalações Elétricas e Telecomunicações da CEF e projeto. Incluso: | cj. | 1,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 0,2498% |
|  | Interruptor Diferencial, tetrapolar 4x63A/30mA - Modelo: 16258 da Merlin Gerin ou equivalente | pç | 1,00 | 31,05 | 141,15 | 31,05 | 141,15 | 172,20 | 0,1075% |
|  | Disjuntor 3x63A (Geral) | pç | 1,00 | 6,98 | 40,15 | 6,98 | 40,15 | 47,13 | 0,0294% |
|  | Disjuntor 3x50A (Elevador) | pç | 1,00 | 6,02 | 27,37 | 6,02 | 27,37 | 33,39 | 0,0209% |
|  | Disjuntor 1x16A | pç | 1,00 | 0,96 | 4,35 | 0,96 | 4,35 | 5,31 | 0,0033% |
|  | Cj. Barramentos fases/neutro/terra, isoladores, porta projeto, anilhamento, plaquetas identif., canaletas, conectores, trilhos, sobre tampa em celeron ou acrílico, ... Disjuntores GE, Siemens, Merlin Gerin, Eletromar ou equivalente, todos padrão "Europeu", Curva "C" , Cap. Interrup. Corr. mínima de 4,5kA ou conforme indicado. | cj | 1,00 | 22,00 | 100,00 | 22,00 | 100,00 | 122,00 | 0,0762% |
| 3.3 | REDE DE ALIMENTADOR DOS QUADROS |  |  |  |  | 825,73 | 3.753,90 | 4.579,63 |  |
| 3.3.1 | Fornec/instalação eletroduto PVC rígido rosqueável, classe B aparente sobre o forro com diâmetro nominal de: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ø60mm(2") | m | 24,00 | 0,77 | 3,52 | 18,48 | 84,48 | 102,96 | 0,0643% |
| 3.3.2 | Fornec/instalação curva PVC rígido rosqueável, classe B aparente sobre o forro com diâmetro nominal de: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ø60mm(2") | pç | 3,00 | 0,68 | 3,11 | 2,04 | 9,33 | 11,37 | 0,0071% |
| 3.3.3 | Fornec/instalação luva PVC rígido rosqueável, classe B aparente sobre o forro com diâmetro nominal de: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ø60mm(2") | pç | 14,00 | 0,27 | 1,22 | 3,78 | 17,08 | 20,86 | 0,0130% |
| 3.3.4 | Fornec/instalação de conduletes simples, com tampa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ø60mm(2") | pç | 2,00 | 2,75 | 12,52 | 5,50 | 25,04 | 30,54 | 0,0191% |
|  | Instalação aparente sobre o forro para derivação de alimentadores... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo : C, E, T, LL, LB,... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Fornec/instalação eletroduto em F.G. aparente sobre forro e pintado com tinta de esmalte sintético e anti-ferrugem (Obs: Deverá ser pintado antes de ser executada a instalação.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ø50mm(2") | m | 9,00 | 3,07 | 13,95 | 27,63 | 125,55 | 153,18 | 0,0957% |
| 3.3.6 | Fornec/instalação curva 90º F.G. aparente sobre forro e pintado com tinta de esmalte sintético e anti-ferrugem (Obs: Deverá ser pintado antes de ser executada a instalação.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ø50mm(2") | pç | 2,00 | 3,32 | 15,08 | 6,64 | 30,16 | 36,80 | 0,0230% |
| 3.3.7 | Fornec/instalação luva F.G. aparente sobre forro e pintado com tinta de esmalte sintético e anti-ferrugem (Obs: Deverá ser pintado antes de ser executada a instalação.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ø50mm(2") | pç | 7,00 | 0,60 | 2,72 | 4,20 | 19,04 | 23,24 | 0,0145% |
| 3.3.8 | Fornec/instalação de conduletes simples, com tampa e pintado com tinta de esmalte sintético na cor da parede: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F.G.ø50mm(2") | pç | 1,00 | 2,75 | 12,52 | 2,75 | 12,52 | 15,27 | 0,0095% |
|  | Tipo : C, E, T, LL, LB,... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 | Fornec./Instalação de: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caixa de passagem 150x150mm metálica com tampa tipo sobrepor. | pç | 1,00 | 0,97 | 4,42 | 0,97 | 4,42 | 5,39 | 0,0034% |
| 3.3.10 | Fornec/instal. de : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seal Tubo Metálico ø1.1/2" | m | 10,00 | 2,74 | 12,44 | 27,40 | 124,40 | 151,80 | 0,0948% |
|  | Box Giratório ø1.1/2" | pç | 2,00 | 6,77 | 30,79 | 13,54 | 61,58 | 75,12 | 0,0469% |
| 3.3.11 | Fornec/passagem de cabo flexível, isolamento em composto termofixo de borracha HEPR 90°C, com enchimento poliolefínico não halogenado, classe 0,6/1kV, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, tipo Afumex ou Afitox, fabricação Prysmian, Ficap ou equivalente nas seções: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #25,0mm²(Preto) - Alimentador QEL | m | 90,00 | 4,56 | 20,73 | 410,40 | 1.865,70 | 2.276,10 | 1,4214% |
|  | #16,0mm²(Azul) - Neutro QEL | m | 30,00 | 3,01 | 13,67 | 90,30 | 410,10 | 500,40 | 0,3125% |
|  | #16,0mm²(Verde) - Terra QEL | m | 30,00 | 3,01 | 13,67 | 90,30 | 410,10 | 500,40 | 0,3125% |
|  | #10,0mm²(Preto) - Alimentador motor | m | 45,00 | 2,03 | 9,24 | 91,35 | 415,80 | 507,15 | 0,3167% |
|  | #10,0mm²(Verde) - Terra motor | m | 15,00 | 2,03 | 9,24 | 30,45 | 138,60 | 169,05 | 0,1056% |
|  | Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | REDE DE ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 105,71 | 481,29 | 587,00 | 0,2193% |
| 3.4.1 | Luminária de sobrepor, modelo D-3147 (G), tipo arandela para uso interno ou externo, totalmente em alumínio fundido pintado, difusor de vidro transparente primático com grade de proteção - Fab.: Lustres Projeto ou Equivalente. Com 2 Lâmpadas fluorescente compacta eletrônico, 15W , 220V Fab.: Osram ou Equivalente. | pç | 2,00 | 31,67 | 143,94 | 63,34 | 287,88 | 351,22 | 0,2193% |
| 3.4.2 | Fornec/instalação eletroduto PVC rígido rosqueável, classe B aparente sobre o forro com diâmetro nominal de: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ø32mm(1") | m | 6,00 | 0,35 | 1,57 | 2,10 | 9,42 | 11,52 | 0,0072% |
| 3.4.3 | Fornec/instalação curva PVC rígido rosqueável, classe B aparente sobre o forro com diâmetro nominal de: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ø32mm(1") | pç | 2,00 | 0,21 | 0,97 | 0,42 | 1,94 | 2,36 | 0,0015% |
| 3.4.4 | Fornec/instalação luva PVC rígido rosqueável, classe B aparente sobre o forro com diâmetro nominal de: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ø32mm(1") | pç | 6,00 | 0,09 | 0,42 | 0,54 | 2,52 | 3,06 | 0,0019% |
| 3.4.5 | Fornec/instalação de eletroduto em F.G. aparente na parede. Deverá ser pintado com tinta de esmalte sintético na cor da parede e aplicado anti-ferrugem (Obs: Deverá ser pintado e aplicado anti-ferrugem antes de ser executada a instalação.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F.G.ø25mm (1") | m | 6,00 | 1,43 | 6,51 | 8,58 | 39,06 | 47,64 | 0,0298% |
| 3.4.6 | Fornec/instalação de curva em F.G. aparente na parede. Deverá ser pintado com tinta de esmalte sintético na cor da parede e aplicado anti-ferrugem (Obs: Deverá ser pintado e aplicado anti-ferrugem antes de ser executada a instalação.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F.G.ø25mm (1") | pç | 3,00 | 0,65 | 2,95 | 1,95 | 8,85 | 10,80 | 0,0067% |
| 3.4.7 | Fornec/instalação de luva em F.G. aparente na parede. Deverá ser pintado com tinta de esmalte sintético na cor da parede e aplicado anti-ferrugem (Obs: Deverá ser pintado e aplicado anti-ferrugem antes de ser executada a instalação.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F.G.ø25mm (1") | pç | 8,00 | 0,24 | 1,11 | 1,92 | 8,88 | 10,80 | 0,0067% |
| 3.4.8 | Fornec/instalação de Condulete de alumínio rígido rosqueável, classe B aparente sob laje com diâmetro nominal de: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F.G.ø32mm(1") - C/ espelho cego | pç | 1,00 | 1,29 | 5,88 | 1,29 | 5,88 | 7,17 | 0,0045% |
| 3.4.9 | Fornec/instalação de caixa de ferro esmaltado em chapa n.º 18 zincadas a fogo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4"x2" | pç | 2,00 | 0,12 | 0,55 | 0,24 | 1,10 | 1,34 | 0,0008% |
| 3.4.10 | Fornec./Instalação de: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Espelho cego com furo central em material termoplástico 4"x2" | pç | 2,00 | 0,29 | 1,33 | 0,58 | 2,66 | 3,24 | 0,0020% |
| 3.4.11 | Fornec/Instalação de Componentes Pial : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interruptor modular bipolar simples Mod. 6120 05. Fab.: Pial ou Equivalente. | pç | 1,00 | 5,34 | 24,25 | 5,34 | 24,25 | 29,59 | 0,0185% |
|  | Placa com um posto horizontal para caixa 4"x2" Mod. 6185 01. Fab.: Pial ou Equivalente. | pç | 1,00 | 0,41 | 1,85 | 0,41 | 1,85 | 2,26 | 0,0014% |
| 3.4.12 | Fornec/passagem de cabo flexível, isolamento em termoplástico poliolefínico não halogenado 70ºC , classe 750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, tipo Afumex ou Afitox, fabricação Prysmian, Ficap ou equivalente nas seções: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #2,5mm² (Preto, Azul, Verde) | m | 50,00 | 0,38 | 1,74 | 19,00 | 87,00 | 106,00 | 0,0662% |
|  | Os cabos de retorno serão pretos c/ identificação na cor cinza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | GERAL |  |  |  |  | 60,00 | 100,00 | 160,00 | 0,0999% |
| 3.5.1 | Miscelâneas ( parafusos, arruelas, buchas, contra buchas, fita auto fusão, prensa cabo, abraçadeiras, fita isolante, arame guia, anilhas, terminais garfo, olhal e agulha... | vb | 1,00 | 60,00 | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 160,00 | 0,0999% |
|  | Notas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-A limpeza da obra/remoção de entulhos devem ser feitas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | diariamente e no final da obra. Deverá ser feita a limpeza das |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | luminárias e lâmpadas no final da obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2- Nas perfurações estão incluídas: perfurações de paredes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cofre, paredes de concreto armado, lajes e paredes "comuns". |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estão incluídas as recuperações completas ( alvenaria e pintura ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dos mesmos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3- Para a instalação dos eletrodutos embutidos em piso / laje / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | parede, estão incluídos : o corte e recuperação dos mesmos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Há interposições de eletrodutos em pontos de cruzamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-Devem ser incluídas tampas cegas e/ou tampas p/ tomadas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /interruptores para os conduletes ( em alumínio ou PVC ) e |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | caixas estampadas ( em material Termoplástico ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5- Para a instalação dos eletrodutos aparentes sobre o forro de gesso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | estão incluídos : o corte do forro e recomposição com a execução de alçapões necessários para a manutenção. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 - Para a instalação dos eletrodutos de ferro galvanizado aparente em parede/laje deverão ser executadas pinturas das tubulações em esmalte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sintético cor equivalente à existente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiais: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-Os eletrodutos, luvas, curvas, conduletes de PVC rígidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fab. : Tigre, Fortilit ou equivalente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-Os eletrodutos, luvas, curvas de F.G. médio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fab.: Paschoal Thomeu ou equivalente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-Os Interruptores e tomadas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fab. Pial, Siemens ou equivalente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-Cabos flexíveis 750V 70ºC Antichama não halogenados |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fab. prysmian, Ficap ou equivalente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-Conduletes de Alumínio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fab. Wetzel ou equivalente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6- Cx. de Alumínio 10x10 / 15x15 /20x20 / 30x30/ 40x40cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fab. Moferplast ou equivalente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Outros materiais não especificados nesta planilha deverão ser "de primeira qualidade ". |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Observação: A reforma e ampliação do edifício para agência deve seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (PARTE CIVIL) |  |  |  |  | 28.193,22 | 32.552,70 | 60.745,92 | 37,9347% |
| 4 | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO / REMANEJAMENTO |  |  |  |  | 5.316,10 | 1.401,00 | 6.717,10 | 4,1947% |
| 4.1 | Demolição de estrutura em concreto armado (laje e viga a 12,00m, incluso escoramento e retirada e entulho) | m³ | 1,45 | 350,00 |  | 507,50 |  | 507,50 | 0,3169% |
| 4.2 | Demolição de peitoril em concreto | m | 1,30 | 45,00 |  | 58,50 |  | 58,50 | 0,0365% |
| 4.3 | Demolição de piso cerâmico existente (Poço do elevador) | m² | 6,25 | 12,00 |  | 75,00 |  | 75,00 | 0,0468% |
| 4.4 | Demolição de contrapiso existente | m² | 6,25 | 18,00 |  | 112,50 |  | 112,50 | 0,0703% |
| 4.5 | Remoção de cobertura em telha metálica e estutura de madeira existente, incluso fornecimento e adequação da estrutura e telhas da cobertura remanescente. | m² | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 900,00 | 840,00 | 1.740,00 | 1,0866% |
| 4.6 | Remoção de guardacorpo existente | m | 1,60 | 6,00 |  | 9,60 |  | 9,60 | 0,0060% |
| 4.7 | Remanejamento de guardacorpo existente (após corte e adequação ao novo projeto) | m | 6,50 | 12,00 | 6,00 | 78,00 | 39,00 | 117,00 | 0,0731% |
| 4.8 | Remoção e Reinstalação de Guarda Corpo e Corimão (laterais a alvenaria da plataforma), para execução de revestimento de parede. Inclui o corte, solda e refixação. | m | 29,00 | 16,00 | 18,00 | 464,00 | 522,00 | 986,00 | 0,6157% |
| 4.9 | Remanejamento de painel biombo de vidro | un | 5,00 | 15,00 |  | 75,00 |  | 75,00 | 0,0468% |
| 4.10 | Remoção de piso de cerâmico (devido a demolição de peitoril e de guarda corpo) | m² | 3,00 | 12,00 |  | 36,00 |  | 36,00 | 0,0225% |
| 4.11 | Remoção de plataforma elevatória existente | cj | 1,00 | 1.200,00 |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 0,7494% |
| 4.12 | Embalagem e Transporte para Curitiba (Depósito Caixa) | gl | 1,00 | 1.200,00 |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 0,7494% |
| 4.13 | Remoção de entulho | m³ | 10,00 | 60,00 |  | 600,00 |  | 600,00 | 0,3747% |
| 5 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 331,50 |  | 331,50 | 0,2070% |
| 5.1 | Escavação manual | m³ | 6,90 | 35,00 |  | 241,50 |  | 241,50 | 0,1508% |
| 5.2 | Aterro com compactação | m³ | 2,00 | 45,00 |  | 90,00 |  | 90,00 | 0,0562% |
| 6 | ESTRUTURA P/ EXECUÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR |  |  |  |  | 5.512,50 | 10.590,83 | 16.103,33 | 10,0561% |
| 6.1 | Estrutura de Concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Escavação para estaca de concreto Ø=25 cm | m | 44,00 | 25,00 |  | 1.100,00 |  | 1.100,00 | 0,6869% |
| 6.1.2 | Fornecimento e lançamento de Concreto estrutural Fck= 25,0 Mpa | m³ | 6,82 | 85,00 | 290,00 | 579,70 | 1.977,80 | 2.557,50 | 1,5971% |
| 6.1.3 | Fornecimento e execução de formas em chapa resinada 12mm para concreto armado. | m² | 78,45 | 40,00 | 70,00 | 3.138,00 | 5.491,50 | 8.629,50 | 5,3890% |
| 6.1.4 | Fornecimento e execução de Armadura Aço CA- 50 / 60. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Aço CA 60 Ø 5,0 mm | kg | 106,00 | 1,20 | 6,20 | 127,20 | 657,20 | 784,40 | 0,4898% |
| b | Aço CA 50 Ø 6,3 mm | kg | 82,00 | 1,20 | 5,21 | 98,40 | 427,22 | 525,62 | 0,3282% |
| c | Aço CA 50 Ø 8,0 mm | kg | 64,00 | 1,20 | 5,21 | 76,80 | 333,44 | 410,24 | 0,2562% |
| d | Aço CA 50 Ø 10,0 mm | kg | 316,00 | 1,20 | 5,21 | 379,20 | 1.646,36 | 2.025,56 | 1,2649% |
| e | Aço CA 50 Ø 12,5 mm | kg | 11,00 | 1,20 | 5,21 | 13,20 | 57,31 | 70,51 | 0,0440% |
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 305,14 | 482,90 | 788,04 | 0,4920% |
| 7.1 | Fornecimento e execução de impermeabilização de laje (cobertura do poço do elevador) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Regularização da laje com emulsão adesiva Viafix | m² | 7,30 | 6,00 | 10,00 | 43,80 | 73,00 | 116,80 | 0,0729% |
| 7.1.2 | Aplicação de asfalto diluido Adeflex, ou equivalente | m² | 7,30 | 3,80 | 4,25 | 27,74 | 31,03 | 58,77 | 0,0367% |
| 7.1.3 | Aplicação de manta asfática VIAPOL PREMIUM POLIESTER PI, 4 mm (Tipo III NBR 9952/98), ou equivalente | m² | 7,30 | 8,00 | 30,00 | 58,40 | 219,00 | 277,40 | 0,1732% |
| 7.1.4 | Colocação de camada separadora (Geotêxtil Nonteck 200 gr ou equivalente) | m² | 7,30 | 3,20 | 4,80 | 23,36 | 35,04 | 58,40 | 0,0365% |
| 7.1.5 | Execução de proteção mecânica desempenada com 3 cm de espessura em quadros de 1,50 x 1,50 m com 1 cm de dilatação, inclusive com aplicação de emulsão asfaltica Vitkote ou equivalente | m² | 7,30 | 18,00 | 14,30 | 131,40 | 104,39 | 235,79 | 0,1472% |
| 7.1.6 | Preechimento das dilatações do piso com mastique asfático | m² | 7,30 | 2,80 | 2,80 | 20,44 | 20,44 | 40,88 | 0,0255% |
| 8 | CONDUTORES DE ÁGUA PLUVIAL |  |  |  |  | 243,86 | 811,20 | 1.055,06 | 0,6589% |
| 8.1 | Fornecimento e instalação de calha em chapa galvanizada 24, corte 70 cm e contra rufo de complementação da calha corte 50 cm, verificar detalhe em projeto. | m | 9,54 | 11,00 | 36,00 | 104,94 | 343,44 | 448,38 | 0,2800% |
| 8.2 | Fornecimento e instalação de rufo e contra-rufo em chapa galvanizada 24. (platibanda e cobertura) | m | 8,74 | 8,00 | 24,00 | 69,92 | 209,76 | 279,68 | 0,1747% |
| 8.3 | Fornecimento e instalação de Grelha hemisférica Ø 100 mm | un | 3,00 | 5,00 | 20,00 | 15,00 | 60,00 | 75,00 | 0,0468% |
| 8.4 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC 100 mm para água pluvial, incluso conexões | m | 12,00 | 4,50 | 16,50 | 54,00 | 198,00 | 252,00 | 0,1574% |
| 9 | PAREDES ou DIVISORIAS |  |  |  |  | 2.961,16 | 6.563,23 | 9.524,39 | 5,9480% |
| 9.1 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria em tijolos de 6 furos 10 x 20 x 20 cm, espessura de 15 cm, assentado com argamassa 1:2:8 (fechamento lateral poço do elevador) | m² | 93,20 | 20,00 | 28,00 | 1.864,00 | 2.609,60 | 4.473,60 | 2,7937% |
| 9.2 | Fornecimento e execução de parede em alvenaria de tijolo maciço, para o poço do elevador (arrimo) | m2 | 14,50 | 45,00 | 152,00 | 652,50 | 2.204,00 | 2.856,50 | 1,7839% |
| 9.3 | Serviços na Estação Caixas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Divisória BPPlus: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1.1 | Fornecimento e colocação de divisórias BP-PLUS na cor Cristal na sala da telefonista, com perfis de alumínio com ferragens, sendo que os perfis de alumnio deverão ser fixados na laje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Div. 03/03 - H = 1,40 m | m² | 2,95 | 31,50 | 143,00 | 92,93 | 421,85 | 514,78 | 0,3215% |
| 9.3.1.2 | Fornecimento e instalação portas para divisórias leves (incluso fechadura cromada tipo alavanca, dobradiças cromadas jogo de requadro e batente em alumínio.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PD1- 0,70 x 2,10 m | un | 1,00 | 118,00 | 592,00 | 118,00 | 592,00 | 710,00 | 0,4434% |
| 9.3.2 | Divisória Vidro Laminado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.2.1 | Fornecimento e instalação de painel de fechamento fixo em perfis de alumínio 38x80mm com espessura de 2mm de fabricação Alcoa ou equivalente com todos os complementos e ferragens do sistema, acabamento em alumínio anodizado natural ou pintado conforme existente na agencia e vidro laminado incolor 4+4mm, com aplicação de 03 peliculas: ScotchcalMR perfurada PW50 3M, prata ref. Intercontrol STR20SIR, preta ref. Intercontrol STA35BKR, ou equivalentes, face espelhada voltada para o público, afastado 30cm do piso, com 1,70m de painel em vidro, guarnições em EPDM Schelegel ou equivalente - conforme detalhe genérico VJ.n e termo de referência. (fixação do piso - complemento 0,8x1,80m) | ml | 0,72 | 276,02 | 1.014,97 | 198,73 | 730,78 | 929,51 | 0,5805% |
| 9.3.2.2 | Remoção e Reinstalação de Divisória de Vidro Laminado (1,38x1,80m). | pç | 1,00 | 35,00 | 5,00 | 35,00 | 5,00 | 40,00 | 0,0250% |
| 10 | ESQUADRIA METÁLICA ou SERRALHERIA |  |  |  |  | 203,00 | 2.640,00 | 2.843,00 | 1,7755% |
| 10.1 | Fornecimento e instalação de guardacorpo com tubo aço inox Ø 2" e vidro temperado 10 mm, fixado no piso, conforme detalhe | m | 3,20 | 40,00 | 720,00 | 128,00 | 2.304,00 | 2.432,00 | 1,5188% |
| 10.2 | Fornecimento e Instalação de rampa em chapa metálica antiderrapante, chapa de alumínio eapessura 3mm. Instalação junto as soleiras do elevador (1,00x0,30m). Observação: eliminar rebarbas, arredondar cantos e fixação rente ao piso. | un | 3,00 | 25,00 | 112,00 | 75,00 | 336,00 | 411,00 | 0,2567% |
| 11 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 2.581,43 | 2.154,45 | 4.735,88 | 2,9575% |
| 11.1 | Fornecimento e execução de chapisco com cimento e areia, traço 1:4, espessura 1,0 cm | m² | 200,90 | 1,90 | 3,00 | 381,71 | 602,70 | 984,41 | 0,6148% |
| 11.2 | Fornecimento e execução de emboço desempenado com cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, espessura 2,0 cm | m² | 200,90 | 10,80 | 7,50 | 2.169,72 | 1.506,75 | 3.676,47 | 2,2959% |
| 11.3 | Fornecimento e execução de fechamento de rasgo em parede, incluso recomposição de acabamento conforme padrão existente | m | 3,00 | 10,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 75,00 | 0,0468% |
| 12 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 435,23 | 1.171,03 | 1.606,26 | 1,0030% |
| 12.1 | Fornecimento e assentamento de soleira em granito cinza andorinha | m² | 1,45 | 60,00 | 290,00 | 87,00 | 420,50 | 507,50 | 0,3169% |
| 12.2 | Fornecimento e assentamento de piso cerâmico conforme padrão existente para recuperação nas áreas de intervenção | m² | 9,25 | 26,30 | 57,30 | 243,28 | 530,03 | 773,31 | 0,4829% |
| 12.3 | Fornecimento e execução de contrapiso em concreto, espessura 5 cm, incluso juntas de dilatação | m² | 4,50 | 9,50 | 11,40 | 42,75 | 51,30 | 94,05 | 0,0587% |
| 12.4 | Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico, com 7cm de altura (divisoria de gesso e poço do elevador) | m | 10,00 | 4,30 | 7,20 | 43,00 | 72,00 | 115,00 | 0,0718% |
| 12.5 | Fornecimento e Colocação de piso tátil emborrachado (alerta - 25x25cm), para área interna | m2 | 0,60 | 32,00 | 162,00 | 19,20 | 97,20 | 116,40 | 0,0727% |
| 13 | PINTURA |  |  |  |  | 1.958,30 | 2.083,06 | 4.041,36 | 2,5237% |
| 13.1 | Fornecimento e aplicação de massa corrida PVA em divisoria de gesso, forro de gesso e alvenaria. Incluso lixamento e preparo da superfície | m² | 211,90 | 3,20 | 2,60 | 678,08 | 550,94 | 1.229,02 | 0,7675% |
| 13.2 | Fornecimento e execução de pintura acrílica acetinada ref. Suvinil cor F-164, ou equivalente, em divisorias de gesso. Inclusive lixamento e preparo da superficie. | m² | 211,90 | 3,80 | 4,80 | 805,22 | 1.017,12 | 1.822,34 | 1,1380% |
| 13.3 | Fornecimento e execução de pintura látex, cor branco neve (laje e forro gesso). Incluso lixamento e preparo da superfície | m² | 100,00 | 3,80 | 3,10 | 380,00 | 310,00 | 690,00 | 0,4309% |
| 13.4 | Fornecimento e execução pintura com verniz acrílico incolor para concreto aparente, após a recomposição de peitoril de concreto, parcialmente demolido, e da conclusão do revestimento da torre do elevador. | m2 | 25,00 | 3,80 | 8,20 | 95,00 | 205,00 | 300,00 | 0,1873% |
| 14 | DIVERSOS |  |  |  |  | 1.395,00 | 4.655,00 | 6.050,00 | 3,7781% |
| 14.1 | Fornecimento e Execução de proteção com madeira e lona plástica do entorno da área afetada pela construção da torre do elevador. | gl | 1,00 | 450,00 | 980,00 | 450,00 | 980,00 | 1.430,00 | 0,8930% |
| 14.2 | Fornecimento e Execução de tapume de chapa resinada com pintura na cor branco (Térreo - 04 lados / 1º ao 3º Mezaninos - 02 lados) | m2 | 52,50 | 18,00 | 70,00 | 945,00 | 3.675,00 | 4.620,00 | 2,8851% |
| 15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (Civil e Elétrica) |  |  |  |  | 6.950,00 |  | 6.950,00 | 4,3402% |
| 15.1 | Remoção de Entulhgo e Limpeza | vb | 1,00 | 450,00 |  | 450,00 |  | 450,00 | 0,2810% |
| 15.2 | Transportes (horizontal/vertical), Fretes e Estadas. | vb | 1,00 | 6.500,00 |  | 6.500,00 |  | 6.500,00 | 4,0592% |
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 62.120,42 | 98.010,30 | 160.130,72 | 100,00% |
| VALOR BDI |  |  |  |  | 15.530,11 | 24.502,58 | 40.032,68 | 25,00% |
| TOTAL |  |  |  |  | 77.650,53 | 122.512,88 | 200.163,40 |  |
|  | Foi feita a pesquisa de mercado, por técnicos com experiência no ramo de engenharia, fonte Sinap e a Pini. |  |  |  |  |

5	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | meses de manutenção garantida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | (R$) | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | do 7º ao 29º | 30º |
|  |  |  | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MESES | MÊS |
| A | SERVIÇOS | 200.163,42 | 15.123,86 |  | 15.123,86 |  | 15.123,86 |  | 40.081,42 |  | 67.601,15 |  | 23.109,27 |  | 22.999,20 |  | 1.000,80 |  |
|  | PLO ELEVADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EQUIPAMENTO: ELEVADOR HIDRÁULICO | 90.725,00 | 15.123,86 | 16,67% | 15.123,86 | 16,67% | 15.123,86 | 16,67% | 15.123,86 | 16,67% | 15.123,86 | 16,67% | 15.105,70 | 16,65% |  |  |  |  |
| 2 | MANUTENÇÃO | 24.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.999,20 | 95,83% | 1.000,80 | 4,17% |
| 3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 9.506,00 |  |  |  |  |  |  | 2.851,80 | 30% | 5.703,60 | 60% | 950,60 | 10% |  |  |  |  |
| 4 | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO / REMANEJAMENTO | 8.396,38 |  |  |  |  |  |  | 8.396,38 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MOVIMENTO DE TERRA | 414,38 |  |  |  |  |  |  | 414,38 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ESTRUTURA P/ EXECUÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR | 20.129,16 |  |  |  |  |  |  | 6.038,75 | 30% | 14.090,41 | 70% |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 985,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 985,05 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CONDUTORES DE ÁGUA PLUVIAL | 1.318,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.055,06 | 80% | 263,77 | 20% |  |  |  |  |
| 9 | PAREDES ou DIVISORIAS | 11.905,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.905,49 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ESQUADRIA METÁLICA ou SERRALHERIA | 3.553,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.553,75 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 11 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 5.919,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.919,85 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REVESTIMENTO DE PISO | 2.007,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.007,83 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PINTURA | 5.051,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.051,70 | 100% |  |  |  |  |
| 14 | DIVERSOS | 7.562,50 |  |  |  |  |  |  | 3.781,25 | 50% | 3.781,25 | 50% |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (Civil e Elétrica) | 8.687,50 |  |  |  |  |  |  | 3.475,00 | 40% | 3.475,00 | 40% | 1.737,50 | 20% |  |  |  |  |
|  | TOTAL S/ BDI | 200.163,42 | 15.123,86 | 7,56% | 15.123,86 | 7,56% | 15.123,86 | 7,56% | 40.081,42 | 20,02% | 67.601,15 | 33,77% | 23.109,27 | 11,55% | 22.999,20 | 11,49% | 1.000,80 | 0,50% |
|  | TOTAL ACUMULADO |  | 15.123,86 | 7,56% | 30.247,72 | 15,11% | 45.371,58 | 22,67% | 85.453,00 | 42,69% | 153.054,15 | 76,46% | 176.163,42 | 88,01% | 199.162,62 | 99,50% | 200.163,42 | 100,00% |

7	DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

A contratada deverá executar manutenções corretiva e preventiva, com reposição de peças, pelo prazo de 24 meses a partir da data do recebimento provisório do elevador. Os termos dessas manutenções são os que se seguem:

1.1 Preliminares

1.1.1 A presente especificação define técnicas e rotinas a serem seguidas pela CONTRATADA, em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes. Caso surjam dúvidas com relação às especificações técnicas, estas deverão ser esclarecidas pela CAIXA antes da apresentação da proposta.

1.2 Obrigações Específicas da Contratada

1.2.1 A CONTRATADA obriga-se, através de pessoal técnico especializado, a:

1.2.1.1 	Permanente observação do funcionamento das instalações e equipamentos relacionados;

1.2.1.2 Execução dos serviços preventivos recomendados nas rotinas de manutenção previstas no item 6.

1.2.2 Execução dos serviços corretivos com a reposição e substituição de peças, de todos os equipamentos objeto do Contrato, que estejam danificadas e /ou apresentem algum defeito, assim como os materiais necessários, sendo que as peças deverão ser genuínas, ou seja, fabricadas pelo fornecedor da marca dos equipamentos;

1.2.2.1	 A reposição de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra estão inclusos no preço contratado.

1.2.2.2 	Comunicação formal de quaisquer alterações ocorridas, processadas em nível de projeto, para coordenação das respectivas atualizações.

1.2.2.3	 Toda manutenção será de acordo com Normas Brasileiras pertinentes em vigor, que a CONTRATADA declara conhecer, inclusive de segurança, utilizando sinalização de advertência para o equipamento em manutenção. Periodicamente, deverão ser efetuados testes integrais de segurança, conforme Normas Pertinentes.

1.2.2.4	 As manutenções preventivas deverão ocorrer no horário das 07:30 às 09:30 horas, ou das 16:30 às 19:00 horas, de segunda a sexta-feira e das 07:00 às 13:00 horas aos sábados, exceto se comprometer a segurança da unidade ou se o responsável pela unidade discordar, quando então deverá ser estabelecido novo horário para a execução dos serviços.

1.2.2.5 Já as manutenções corretivas deverão ser executadas de imediato.

1.2.2.6 	Utilizar equipamentos, ferramental e instrumental adequados, necessários e suficientes à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados à CAIXA ou a terceiros.

1.2.3 Executar os serviços com supervisão técnica de engenharia da CONTRATADA, quando esta se fizer necessária.

1.2.4 Estabelecer um sistema de comunicação eficiente com a GILOG/CT adequando a eventuais emergências.

1.2.5 Para efeito de solicitações de emergência, deverá ser mantido um sistema de comunicação eficiente (BIP ou telefone celular), devendo o número do mesmo ser informado no ato da assinatura do contrato.

1.2.6 Preencher corretamente os relatórios de inspeção e pendências conforme os padrões da CAIXA.

1.2.7 Apresentar relatório mensal, sobre as condições das instalações e equipamentos, assinado por engenheiro responsável da empresa que, juntamente com a sua equipe de manutenção, procederá aos levantamentos necessários a cada instalação/equipamento.

1.2.8 Observar um prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias e máximo de 35 (trinta e cinco) dias corridos entre duas manutenções preventivas.

1.2.9 Sendo constatadas irregularidades que venham a exigir correções, há necessidade de nova análise, após a conclusão, para verificação da sua eliminação.

1.2.10 Executar ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato, sem ônus adicional para a CAIXA, conforme dispõe o Artigo 75 da Lei 8.666/93.

1.2.11 Apresentar à CAIXA, em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, a anotação de responsabilidade técnica - ART, devidamente quitada junto ao respectivo CREA.

1.2.12 Na hipótese de haver substituição do engenheiro mecânico responsável técnico pelos serviços objeto deste Contrato, inclusive em período de férias, a capacitação profissional do seu substituto deverá ser formalmente comprovada.

1.2.13 A CONTRATADA se obriga também à prestação de serviços de assistência técnica visando a melhoria do funcionamento das instalações, propondo soluções que venham otimizar o seu uso . Nestes serviços estão inclusos a realização de estudos, elaboração de desenhos, levantamentos de material, e outros considerados necessários, sem ônus adicional para a CAIXA.

1.2.13.1 Para a realização destes serviços a CONTRATADA deverá dispor de todo o pessoal de engenharia e apoio técnico que se fizer necessário.

1.3 Obrigações Específicas da Caixa

1.3.1 Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA livre acesso aos equipamentos objeto do contrato, para a execução das manutenções necessárias, no horário de expediente da CAIXA.

1.3.2 Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para corrigir defeitos ou irregularidades verificadas na execução dos serviços objeto do contrato.

1.3.3 Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA ou pela CAIXA, sob qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica nos equipamentos objeto do contrato.

1.4 Assistência Técnica/Manutenção

1.4.1 Quando da execução da primeira manutenção preventiva, deverão ser abrangidas, além das rotinas mensais, também as de caráter trimestral, semestral e anual.

1.4.1.1	 A CONTRATADA assumirá os serviços no estado em que se encontram, sem ônus adicional para a CAIXA, ou seja, na primeira manutenção preventiva deverá providenciar a correção de todos os defeitos existentes, bem como substituir todas as peças defeituosas, com exceção dos serviços/materiais de infra-estrutura de natureza civil e elétrica.

1.4.1.2	 O campo de atuação da CONTRATADA contempla todo o serviço de operação dos elevadores.

1.4.2 Toda a mão-de-obra e materiais necessários à substituição dos equipamentos e componentes ficará integralmente a cargo da empresa Contratada, incluindo desmontagem, montagem, soldas, balanceamento, materiais de consumo, ajustes, transportes, diárias, além de outros serviços e despesas necessários e suficientes.

1.4.3 Os serviços de manutenção corretiva/preventiva que se fizerem necessários e que irão interferir no funcionamento normal da Unidade, desde que não sejam emergenciais, deverão ser executados fora do horário normal de expediente, sem ônus adicional para CAIXA.

1.4.4 Todos os serviços realizados pelo técnico de manutenção deverão ser supervisionados por engenheiros da CONTRATADA, que orientarão e fiscalizarão este técnico, sem ônus adicional para a CAIXA.

1.5 Reposição de Materiais e Peças Pela Contratada

1.5.1 Obrigação e responsabilidade quanto ao fornecimento:

1.5.1.1 Os materiais/peças de reposição e insumos necessários a realização da manutenção preventiva/corretiva das instalações e equipamentos previstos no contrato serão fornecidos pela empresa Contratada, cuja obrigação abrangerá também o acondicionamento, transporte e demais procedimentos relacionados com a colocação e/ou disponibilização no local.

1.5.1.2	 Somente a reposição de máquinas de tração, placas eletrônicas com circuitos impressos e painéis de cabine, não está incluída no preço contratado, e deverá ocorrer, apenas, quando se esgotarem as possibilidades de conserto, cabendo à CONTRATADA a recuperação dos seus componentes, e a sua substituição fica condicionada a aprovação e fornecimento dos mesmos pela CAIXA.

1.5.1.3	 O fornecimento das peças a que se refere o item acima será efetuado pela CAIXA conforme legislação em vigor.

1.5.1.4 A mão-de-obra e demais insumos necessários à substituição das peças  fornecidas pela CAIXA correrão as expensas da contratada.

1.5.1.5	 A substituição das peças de responsabilidade da CAIXA deverão ser previamente autorizadas pela CAIXA/GILOG/CT, que disponibilizará à CONTRATADA a peça para reposição.

1.5.1.6 Neste caso, a CONTRATADA deverá encaminhar, para aprovação antecipada da CAIXA/GILOG/CT, planilha contendo breve histórico dos problemas ocorridos, identificando o equipamento defeituoso através do seu modelo e número de série, n º. Tombamento, para que seja providenciada pela CAIXA a aquisição do bem.

1.5.1.7 	A CAIXA se reserva o direito de contratar a execução desses serviços com terceiros sendo que, neste caso, a CONTRATADA deverá acompanhar a referida execução e, ao final, emitir parecer conclusivo sobre os mesmos, assinado por engenheiro com atribuição específica perante o CREA, sem ônus adicionais à CAIXA, e, sempre que solicitado, para efeito de pagamentos devidos pela CAIXA ao contratado.

1.5.1.8 A CONTRATADA deverá manter no local ou levar consigo, peças sobressalentes para substituição, quando da vistoria à unidade para realizar a manutenção, tais como:

Molas, tirantes, correias, polias etc.

1.5.2 Será admitida a reposição de materiais e peças por terceiros (representantes, revendedores, fabricantes, etc.), desde que tal fato não implique em custos para a CAIXA, caso o mesmo fosse realizado pela CONTRATADA, não caracterizando essa concessão qualquer prejuízo à responsabilidade da CONTRATADA no tocante a garantia do material/peça, demais obrigações pertinentes e a execução dos serviços, este último de competência exclusiva da mantenedora.

1.5.3 A responsabilidade com relação a aquisição e integridade dos materiais/peças fornecidos conforme as disposições deste Edital será única e exclusivamente da CONTRATADA, não assumindo a CAIXA qualquer co-responsabilidade pelas mercadorias, mesmo que já depositadas nas dependências da CAIXA.

1.5.4 A empresa CONTRATADA será responsável pela especificação dos materiais/peças de reposição fornecidos na forma deste Edital, não cabendo qualquer solidariedade e/ou assunção de custos para a CAIXA advindos com a necessidade de troca/devolução junto a fabricantes e/ou seus prepostos envolvendo mercadorias já adquiridas.

1.5.5 Obrigações quanto ao emprego dos materiais/peças fornecidos:

1.5.5.1	 Os materiais/peças fornecidos pela CONTRATADA na forma deste Edital e empregados nas instalações e equipamentos da CAIXA deverão ser obrigatoriamente novos e, quando for o caso, com prazo de garantia do fabricante em vigência.

1.5.5.2	 Não será admitido o emprego de materiais/peças de reposição recondicionados e/ou reaproveitados de outras instalações/equipamentos, salvo expresso consentimento da CAIXA ou de sua fiscalização, devidamente formalizado em relatório, sob pena de aplicação das penalidades previstas contratualmente e da imediata substituição do(s) item(ns), sem quaisquer ônus para a CAIXA.

1.5.6 Equivalência de especificações e qualidade:

1.5.6.1	 Todo material/peça de reposição fornecido pela CONTRATADA na forma deste Edital deverá guardar absoluta equivalência quanto as especificações e qualidade em relação ao que foi substituído.

1.5.6.2	 Poderá ser fornecido material/peça de qualidade superior ao substituído, notadamente nos casos em que se fizer necessário a melhoria das instalações, observado os aspectos técnicos de compatibilidade, segurança e viabilidade econômica.

1.5.6.3	 Se a CONTRATADA utilizar material/peça que não apresente equivalência construtiva, ou seja, de qualidade inferior ao substituído, deverá efetuar a substituição imediatamente, objetivando manter a equivalência construtiva, sem qualquer ônus à CAIXA, e estará sujeita às sanções previstas em contrato.

1.5.7 Garantia dos materiais/peças fornecidos:

1.5.7.1	 A CONTRATADA dará garantia total, pelo prazo de 01 para equipamentos e 05 para serviços.

1.5.7.2	 Na hipótese de emprego pela mantenedora de materiais/peças com prazo de garantia do fabricante já vencido, ficará a empresa CONTRATADA obrigada a assumir a garantia integral pelo prazo idêntico ao estabelecido pelo fabricante, respeitado o prazo mínimo disposto no subitem 3.5.7.1 retro.

1.5.8 Ao término do contrato, será feita vistoria em conjunto com engenheiro designado pela CAIXA, com assinatura pelas partes, de termo conjunto de entrega das instalações, no prazo de 30 (trinta) dias.

1.6 Fiscalização

1.6.1 A empresa deverá colocar à disposição da CAIXA, quando solicitada, na unidade onde será realizada a inspeção, em um prazo máximo de 48 horas , engenheiro, supervisor, auxiliar e/ou mecânico/eletricista especializado, levando instrumentação e ferramental necessários e suficientes à inspeção de serviços, sem ônus adicional para a CAIXA.

1.6.1.1	 Quando necessário, a CONTRATADA deverá providenciar também a ida ao local, do profissional responsável pela inspeção e testes, sem ônus adicional para a CAIXA.

1.6.2 Juntamente com a Nota Fiscal relativa ao pagamento dos serviços preventivos de um mês, deverá a CONTRATADA informar a programação dos serviços para o mês seguinte, para efeito de controle da fiscalização da CAIXA.

1.7 Relatório de Manutenção Preventiva

1.7.1 A CONTRATADA deverá dispor de software gerenciador de manutenção capacitado a fornecer dados on-line, via internet, em meio magnético e impressos, abrangendo entre outras informações o seguinte:

Tempo médio de atendimento;

Histórico de intervenção por equipamento, instalação;

Cadastro de peças, equipamentos, instalações, agências;

Tabela de preços e serviços;

Demonstrativo de custos de corretivas, preventivas, por equipamento, agências, mensal, anual;

Relatórios mensais das preventivas e corretivas.

1.7.1.1 Deverão ser adotados os relatórios gerenciais desse software, da própria CONTRATADA, adaptados para abranger os elementos definidos neste edital, conforme as rotinas de manutenção propostas. Esses modelos deverão ser assinados pelo engenheiro da CONTRATADA e entregues à RSLOG/CT nos termos do edital e deste Termo de Referência.

1.7.1.2	 Os modelos deverão ser previamente submetidos à apreciação da CAIXA, para aprovação/homologação e digitados em planilhas Excel v.7.0.

1.7.2 Para serviços de manutenção corretiva deverão ser utilizados relatórios da própria CONTRATADA, observando as rotinas pré-estabelecidas.

1.7.3 A reprodução dos modelos adotados ficará a cargo da CONTRATADA, sem ônus para a CAIXA.

1.7.4 A CONTRATADA deverá zelar pelo correto preenchimento de todos os campos dos relatórios, que deverão ser elaborados em 02 (duas) vias, sendo a  via original da RSLOG/CT e a outra para arquivo da CONTRATADA.

1.7.5 Fica reservado à CAIXA o direito de, a qualquer tempo, fornecer/alterar o modelo padrão dos relatórios, cabendo à CONTRATADA a reprodução dos mesmos.

###### 1.8 Fichas de Manutenção corretiva

1.8.1 Serão adotadas aquelas da própria CONTRATADA, que deverão ser preenchidas relacionando todo o serviço executado, bem como os quantitativos e materiais aplicados, com as observações que se fizerem necessárias.

1.9 Transportes

1.9.1 O deslocamento da equipe/material ao local dos serviços, será efetivado por meio de veículo da CONTRATADA, que se responsabilizará por todos os gastos decorrentes, sem ônus adicional para a CAIXA.

1.10 Operação de Manutenção

1.10.1	 A CONTRATADA terá o encargo da manutenção dos equipamentos objeto deste contrato, os quais ficarão sob sua responsabilidade e, obedecerá às instruções e às particularidades do manual específico de cada equipamento instalado e às técnicas recomendadas pelo fabricante, zelando pela aplicação das normas técnicas brasileiras vigentes.

1.10.2	 Deverá, ainda, promover o treinamento de 02 (dois) funcionários da agência, para a inspeção diária do sistema de elevadores e outros julgados necessários, alertando-os sobre os riscos de panes e acidentes em atuações fora das seqüências recomendadas.

1.10.3	 Deverá apor sobre cada equipamento instruções datilografadas e     plastificadas relativas à sua correta operação.

1.11 Prazos de Atendimento dos Chamados Corretivos

1.11.1 Os chamados para manutenção corretiva devem ser atendidos nos prazos definidos no processo de atendimento (item 7), contados da hora do chamado até o comparecimento do técnico à Unidade.

1.11.2 Não sendo possível sanar o problema de imediato, o técnico terá outras 24 (vinte e quatro) horas para solucionar definitivamente o problema. Caso haja necessidade de extrapolação desse prazo, deverá haver a comunicação formal dos motivos à GILOG/CT, que por sua vez tomará a decisão sobre a aplicação ou não da multa contratual prevista em Contrato.

2	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ROTINA DE SERVIÇOS

2.1	Relação de Serviços a Executar (Elevadores)

2.1.1	Rotina Mensal

2.1.1.1 	Inspeção de todo o sistema para averiguação de irregularidade.

2.1.1.2 	Lubrificação das partes necessárias.

2.1.1.3	Checagem do nivelamento, aceleração e retardamento das partidas e paradas.

2.1.1.4 	Verificação da viagem, inspeção de ruídos, coxins, corrediças, barra reversão e alarme.

2.1.1.5	Checagem contatos, fusíveis, disjuntores dos armários da casa de máquinas.

2.1.1.6 	Verificação das máquinas de tração: freios, óleo, ruído, desgaste.

2.1.1.7	Inspeção do Motor de CC/MG através da checagem do coletor, escovas, desgaste, faiscamento.

2.1.1.8	Verificação do limitador de velocidade: testar contatos, inspecionar, lubrificar.

2.1.1.9 	Inspeção das tirantes, molas e cabos de tração.

2.1.1.10	Inspeção dos limites superiores e inferiores da caixa.

2.1.1.11	Lubrificação das guias, cabinas e contrapeso da caixa.

2.1.1.12	Verificação da lubrificação, equalização, desgaste e quebras dos cabos de tração.

2.1.1.13	Inspeção da cabina RMT, APC, coxins, polia, lubrificação e checagem das carretilhas.

2.1.2	Rotina Trimestral

2.1.2.1 	Checagem das instalações da chave geral, iluminação, ventilação, infiltrações de água/pó/gases/objetos estranhos.

2.1.2.2	Verificação dos trincos das portas, testar, verificar ganchos/contos, checar folgas, infiltração.

2.1.2.3 	Inspecionar carretilhas, garfos, perfil das portas e pavimentos.

2.1.2.4	Verificação de desgaste dos cabos do limitador da caixa.

2.1.2.5 	Lubrificação da polias esticadora/secundária, verificação do esticamento.

2.1.2.6 	Inspeção do pára-choque, limites, freios de segurança, infiltrações.

2.1.3	Rotina Anual

2.1.3.1	Elaborar diagnóstico do funcionamento do aparelho.

2.1.3.2 	Limpeza geral do aparelho.

2.1.3.3	Lubrificação geral do conjunto.

2.1.3.4	Teste final, com check-up completo das condições de operação do elevador.

### 2.1.4	Serviços de Manutenção Corretiva e Emergencial

2.1.4.1	Atender o chamado da CAIXA nos prazos constantes do item 7 – processo de atendimento;

2.1.4.2	Suprir provisoriamente com equipamentos/acessórios durante uma manutenção prolongada, sem ônus adicional para a CAIXA;

2.1.4.3	Consertar os equipamentos/acessórios, como: molas, cabos, trincos, etc.

### 2.1.5	Manutenção Corretiva e Emergencial

2.1.5.1	A manutenção corretiva e emergencial será executada mediante solicitação da CAIXA à Contratada, com prazo de atendimento conforme item 5, a qual efetuará os eventuais reparos que se fizerem necessários, sem ônus de mão-de-obra para a CAIXA.

3	RELATÓRIOS

  - Relatório de Inspeção

3.2	Relatório de Pendências

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS

UNIDADE: SR:

Data: Mantenedora: Responsável:

DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO EQUIPAMENTO

4	PLANO DE MANUTENÇÃO (PMOC)

## 4.1 	I – ELEVADORES

M - mensal  T - trimestral  S – semestral  A - anual

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 11 | BÁSICO/ZELADOR |  |
| 11.1 | Inquirir e checar as informações e observações | M |
| 11.2 | Partidas/Paradas: checar nivelamento, aceleração e retardamento. | M |
| 11.3 | Viagem: Atenção para vibração, ruídos, coxins, corrediças, barra-reversão, alarme. | M |
| 22 | CASA DE MÁQUINAS |  |
| 22.1 | Armários: checar contatos, fusíveis, disjuntores, etc. | M |
| 22.2 | Máquinas de tração: freios, óleo, ruído, desgaste. | M |
| 22.3 | MG/Motor de CC: checar coletor, escovas, desgaste, faiscamento. | M |
| 22.4 | ASEL: Verificar guias, pick-ups, interruptores, lubrificar. | M |
| 22.5 | Limitador de Velocidade: Testar contatos, inspecionar, lubrificar | M |
| 22.6 | Tirantes: Inspecionar tirantes e molas cabos de tração. | M |
| 22.7 | Instalações: Checar chaves geral, iluminação, ventilação, infiltrações de água/pó/gases; objetos estranhos, condições e inseguras. | T |
| 22.8 | Inspeção e limpeza geral dos equipamentos e piso | M |
| 33 | PORTAS |  |
| 33.1 | Trincos: Testar, verificar ganchos/contos; checar folgas, infiltração. | T |
| 33.2 | Portas Pavimentos (Psim): Inspecionar carretilhas, garfos, perfil | T |
| 33.3 | Limpeza Geral: Barras de portas | T |

| 44 | CAIXA |  |
| --- | --- | --- |
| 44.1 | Limites: Superiores e inferiores | M |
| 44.2 | Guias e cabinas e contrapeso: Lubrificar | M |
| 44.3 | Cabos de Tração: Verificar lubrificação, equalização, desgaste e quebras | M |
| 44.4 | Cabos do Limitador: Verificar desgaste | T |
| 4.5 | Contrapeso: Inspecionar Polia, Peso Da Fita, Coxins, Fixação Cabos/Correntes, Limpeza Geral | T |
| 44.6 | Cabina: Inspecionar RMT, APC, coxins, polia, lubrificar checar carretilhas. | M |

| 55 | POÇO |  |
| --- | --- | --- |
| 55.1 | Polias Esticadora/Secundária: Lubrificar, verificar esticamento. | T |
| 55.2 | Inspecionar: Párachoque, limites, freios de segurança, infiltrações. Limpeza Geral de Piso e Equipamentos. | T |
| DATA DE EXECUÇÃO: VIDE CRONOGRAMA A SER ELABORADO PELA CONTRATADA |
| EXECUTADO POR: (MECÂNICO RESPONSÁVEL) VIDE ORDEM DE SERVIÇO |
| APROVADO POR: ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL (VIDE ORDEM DE SEVIÇO) |

Observações:

- Em locais críticos, a periodicidade deve ser reduzida, de modo a manter o equipamento em perfeito estado de conservação e funcionamento.

- Serviços não constantes deste PMOC, mas previstos no manual do fabricante do equipamento, também deverão ser realizados e registrados.

- Os registros deverão ser efetuados nas planilhas dos relatórios de inspeção, medição e pendências, padrão CAIXA.

- É obrigatório anexar a ordem de serviço ao PMOC, mantendo ambos na Unidade.

5	PROCESSO DE ATENDIMENTO

5.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA

5.1.1	A equipe de manutenção preventiva deverá ser móvel, e cumprirá um planejamento operacional onde deverá constar a rota e cronograma  das visitas, de acordo com as rotinas de manutenção definidas no Item 4 e 6.

5.1.2	MANUTENÇÃO CORRETIVA

5.1.2.1 A CONTRATADA deverá atender a toda e qualquer solicitação da CAIXA (GILOG/CT), para a imediata execução de manutenções corretivas ou ações emergenciais, dentro dos prazos previstos no processo de atendimento, mesmo em caso de ocorrências simultâneas, ou fora do horário/dia de expediente da CAIXA.

5.1.2.2 Os serviços emergenciais, prioridade nível I, deverão ser executados imediatamente após o recebimento do chamado da CAIXA, ainda que previsto prazo máximo neste item.

5.1.2.3 Está previsto também no escopo, a execução de serviços acessórios, anteriores ou complementares, à perfeita realização dos serviços principais (ex: demolição, escavação, recomposição, etc.);

5.1.2.4 O processo em questão é amparado por uma Central de Atendimento da RSLOG/CT, onde as(os) operadoras(es) registram o chamado, identificam os equipamentos e os problemas, classificam por nível de prioridade e já informam à Unidade solicitante o prazo previsto para atendimento.

5.1.2.5 Após a identificação e registro, imediatamente a chamada é retransmitida à CONTRATADA, que deverá atender dentro dos prazos previstos para o atendimento;

5.1.2.6 Caso a CONTRATADA constate a impossibilidade de atendimento dentro dos prazos previstos neste item 7, no ato do recebimento da demanda (ficha de atendimento via e-mail), deverá comunicar à Central de atendimento, apresentando os motivos que justifiquem o descumprimento do prazo, e agendando nova data/horário para o atendimento, que será previamente comunicado à Unidade solicitante.

5.1.2.7 Caberá à Central de atendimento, acatar ou não a justificativa, para efeito da contagem do percentual de atendimentos fora dos prazos.

5.1.2.8 A Central de Atendimento da GILOG/CT acompanhará a execução dos serviços e fará a pesquisa pós-atendimento para identificar a qualidade/conceito dos trabalhos realizados pela CONTRATADA;

5.1.2.9 Este processo também gera relatórios sobre as atividades pertinentes, contendo tempo, deslocamento, anomalias detectadas, providências tomadas, etc;

5.1.2.10 Eficiência quanto aos prazos de atendimento será medida e classificada mensalmente, assim como a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, mediante apuração de conceitos através de relatório gerencial da Central de Atendimento da GILOG/CT.

5.1.2.11 De acordo com a classificação obtida, a CONTRATADA estará automaticamente sujeita às penalidades indicadas neste anexo.

## 5.2	PRAZOS DE ATENDIMENTO AOS CHAMADOS CORRETIVOS

| PRIORIDADE | PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO | TIPOS DE OCORRÊNCIAS |
| --- | --- | --- |
|  | CAPITAL | Outras Unidades |  |
|  |  | Até 200 KM | Acima 200 KM |  |
| I NÍVEL | 1 HORA | 3 HS. | 4 HS. | Ocorrências que impedem o funcionamento da Unidade ou que acarretam o risco iminente de impedimento total. |
| II NÍVEL | 2 HORAS | 4 HS. | 5 HS. | Ocorrências que comprometem parcialmente o funcionamento da Unidade, e que poderão vir a agravar em um curto espaço de tempo. |
| III NÍVEL | 1 DIA | 2 DIAS | 3 DIAS | Ocorrências que não comprometem o funcionamento, porém incomodam funcionários e clientes ou ainda prejudicam a imagem da CAIXA. |
| IV NÍVEL | 2 DIAS | Data da preventiva | Data da preventiva | Ocorrências que poderão ser atendidas num prazo mais elástico, sem comprometer ou prejudicar o funcionamento ou a imagem da CAIXA em curto prazo. |
| V NÍVEL | Negociar | Negociar | Negociar | Ocorrências não especificadas, que poderão ter sua execução negociada/programada de acordo com o caso |

# 5.3	CONCEITOS DE ATENDIMENTO AOS CHAMADOS CORRETIVOS

| Conceito | Atendimento fora do prazo sobre o total de chamado do mês | Quantidade de intervenções num equipamento, relativas ao mesmo problema ocorrido no mês. | Penalidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Ótimo | Até 3% | 0 | Isento (Divulgar Conceito) |
| Bom | 4% a 8% | 1 | Isento (Divulgar Conceito) |
| Regular | 9% a 15% | 2 | - Inciso I do item 10 (Sanções administrativas) – Advertência; e - Parágrafo Terceiro - Multa diária de 0,3%; e/ou - Parágrafo Quarto – Multa de 0,01% por hora de atraso conforme o caso * |
| Ruim | Acima de 15% | 3 | - Inciso III do item 10 (Sanções administrativas) – Suspensão Temporária de licitar com e contratar com a CAIXA; e/ou - Rescisão com ônus |

* Os percentuais acima serão considerados em números inteiros, ou seja, não deverá haver arredondamentos e sim o desprezo dos decimais.

## 6	DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

I. A CONTRATADA deverá encaminhar à Gerência de Filial de Recursos Materiais – GILOG/CT, até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, cronograma físico de execução da manutenção preventiva nos equipamentos objeto deste contrato, para fins de homologação, compreendendo todo o período contratado, e qualquer modificação deverá ser comunicada à RSLOG/CT, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas;

II. No caso de substituição de peças relevantes, não compreendidas no objeto deste Contrato, a CONTRATADA deverá fornecer à GILOG/CT, relação com todo o material necessário à correção do(s) defeito(s), com discriminação completa do material a ser trocado e identificação do equipamento. Tal informação deverá ser enviada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

III. Havendo necessidade de manutenção corretiva, inclusive emergencial ou eventual, a CONTRATADA deverá atender conforme está definido no item 7 – Processo de Atendimento, devendo-se atentar para os respectivos prazos e qualidade dos serviços, sob pena de incorrer nas penalidades ali citadas.

IV. A CONTRATADA será responsável pela mão-de-obra para substituição de todas as peças necessárias para o perfeito funcionamento dos equipamentos objeto deste Contrato, sem quaisquer ônus adicionais para a CAIXA.

V. Os serviços corretivos serão realizados, preferencialmente, fora do horário normal do expediente de atendimento ao público, e dependendo do defeito, em final de semana ou horário noturno, sendo que estes serviços correrão totalmente por conta da contratada, sem onerar o valor contratado.

VI. A CONTRATADA deverá, mediante aviso prévio de 48 (quarenta e oito) horas, atender à convocação da CAIXA para realizar serviços eventuais de manutenção nos fins de semana, feriados e/ou períodos noturnos, sem prejuízo do que dispõe o item 7 – Processo de Atendimento, especialmente quanto aos níveis de prioridade e prazos,

VII. Consideram-se incluídos no item anterior, todo e qualquer serviço que devido a sua natureza possa impedir a manutenção do ambiente normal de trabalho, devendo os custos para realização destes serviços, correr integralmente por conta da contratada.

VIII. Será considerado como serviço de manutenção, pequenas modificações e/ou ampliações nas instalações existentes, para atender à dinâmica funcional da CAIXA.

IX. Em caso de necessidade da contratação de terceiros para executar serviços nos equipamentos cobertos por este Contrato, os custos serão pagos pela CONTRATADA, cabendo à CAIXA apenas o ônus pelas peças necessárias que NÃO sejam de reposição, já que estas são cobertas por este Instrumento.

X. Entende-se por peças de reposição todas aquelas que sofrem desgastes em função do uso diário do equipamento, e dentro de determinada periodicidade definida pelo  fabricante devem ser substituídas, sob pena de colocar em risco a integridade de seus usuários e/ou impedir o funcionamento normal do equipamento, como por exemplo: roldanas, rolamentos, correias, cabos, mancal, etc. conforme consta no Anexo I , parte integrante deste Contrato;

XI. Caberá à CONTRATADA, nesse caso, acionar o fabricante/fornecedor, quando da ocorrência de defeitos em tais equipamentos.

7	QUANTIDADE E PREÇO MÁXIMO

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO MÁXIMO (R$) |
| --- | --- | --- |
| Elevador | 01 | Manutenção corretiva e preventiva pelo prazo de 24 meses – MENSAL DE R$ 1000,00 – TOTAL DE R$ 24.000,00 |

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/7068-2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR HIDRÁULICO ACESSÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, NA AGÊNCIA APUCARANA, EM APUCARANA, NO ESTADO DO PARANÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/7068-2012 E SEUS ANEXOS.

NOME DA PROPONENTE:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

TELEFONE/FAX :

E-MAIL:

| DESCRIÇÃO | VALOR PROPOSTO |
| --- | --- |
| Preço de Material | R$ |
| Preço de Mão de Obra | R$ |
| TOTAL | (A) R$ |

| DESCRIÇÃO | UNITÁRIO MENSAL | VALOR TOTAL PARA 24 MESES |
| --- | --- | --- |
| Manutenção preventiva e corretiva | R$ | (B) R$ |

*VALOR GLOBAL DA PROPOSTA COMERCIAL: (A+B): R$----------,---- (.....................................................)

* Valor a ser digitado na proposta de preços

- PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO: até _____ (__________) dias corridos, contados da data da reunião de início de serviços.

- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: .............. (.................) dias, contados da data de sua apresentação.

- DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO OFERTADO: MARCA / MODELO / FABRICANTE.

- PRAZO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO: ____ (_____) meses, contados do recebimento provisório.

Local e data

___________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

1. A PROPOSTA DE PREÇO corresponde ao VALOR GLOBAL DA PROPOSTA, que deve ser digitado, obrigatoriamente, após a anexação desta Proposta Comercial, e que representa o valor que será considerado para o julgamento da proposta;

2. A PROPOSTA COMERCIAL deve ser preenchida conforme modelo acima, em arquivo único, sem caracteres tais como figuras, e anexada no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu principal Licitações e Fornecedores, escolhendo o quadro Navegar Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Proposta, através do link “Anexar Proposta Comercial”;

3 – Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo(s) que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se, sumariamente, a fração remanescente.

ANEXO III - A

MINUTA DE CONTRATO PARA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONTRATO PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR HIDRÁULICO ACESSÍVEL NA AGÊNCIA APUCARANA, EM APUCARANA NO ESTADO DO PARANÁ, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E DE OUTRO, A EMPRESA..................... NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.473, de 5/06/2008, por intermédio de sua Gerência de Filial Logística em Curitiba - GILOG/CT, CNPJ(MF) nº __________, situada na Rua José Loureiro, 195, Centro, CEP 80010-906, Curitiba/PR, neste ato representada pelo(a) __________, daqui por diante designada CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa __________, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº _______________ com sede na __________, neste ato representada por __________, doravante designada CONTRATADA, em face da autorização do(a) ______________________ da CAIXA, de ___/___/____, constante do Processo Administrativo nº 7068.01.3813.0/2012, Pregão Eletrônico n.º 071/7068-2012, têm justo e contratada a prestação dos serviços objeto deste instrumento, vinculada ao respectivo edital e seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes na Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 3.555, de 08/08/2000 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de elevador hidráulico acessível, na agência Apucarana, em Apucarana, no Estado do Paraná, objeto deste instrumento, em conformidade com os padrões de qualidade exigíveis e ainda, de acordo com o disposto no Anexo I Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico 071/7068-2012, que é parte integrante deste contrato.

Parágrafo Único - As especificações do objeto, a quantidade total, a forma de execução do contrato e o local de entrega são os constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico 071/7068-2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

I - executar o fornecimento do material/prestação dos serviços dentro dos padrões estabelecidos pela CAIXA, de acordo com o especificado no Anexo I – Termo de Referência, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - comunicar antecipadamente a data e horário da entrega/instalação, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CAIXA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

IV - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do material, fornecendo manual de orientação;

V - a falta de quaisquer materiais, cujo fornecimento incumbe a Contratada, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento/prestação do serviço objeto deste Contrato, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

VI - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento/prestação do serviço a que se obrigou como também o cumprimento da regulamentação/legislação, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes, devendo atestar sempre como conferido e perfeito o serviço executado, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham a causar à CAIXA ou a terceiros, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus à CAIXA. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela CAIXA;

VII - indenizar terceiros e/ou a CAIXA mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

VIII – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a CAIXA, toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 10 (dez) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações, sujeitando-se às penalidades cabíveis;

IX - prestar garantia de 01 (um) ano dos equipamentos fornecidos e de 05 (cinco) anos para os serviços executados.

X - todo o material deverá ser comprovadamente de primeira qualidade não sendo admitido, em hipótese alguma, a entrega de material reutilizado ou recondicionado;

XI - arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o local de entrega/instalação;

XII - manter, durante a vigência deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93, inclusive as condições de cadastramento/habilitação no SICAF que será observado, quando dos pagamentos à Contratada;

XIII – fornecer à CAIXA, para efeito de controle e acesso às suas dependências no ato da assinatura do contrato, a relação nominal de todos os empregados a serem alocados na entrega e instalação do material, indicando identidade, matrícula/registro, assinatura e quaisquer outros elementos individuais que possam servir para identificação dos mesmos;

XIV - diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados e colaboradores, podendo esta exigir a retirada daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

XV - atender de imediato, solicitação da CAIXA para substituição de funcionário da CONTRATADA cuja atuação, permanência ou comportamento, no seu entendimento, sejam julgados prejudiciais, inadequados, inconvenientes ou insatisfatórios para a prestação dos serviços, sem que lhe assista qualquer direito ou reclamação;

XVI - pagar seus empregados em dia, respeitando os respectivos salários normativos ou pisos salariais, se houver, estabelecidos para as respectivas categorias profissionais, e fornecer à CAIXA/GILOG, a cada medição/pagamento, as folhas de pagamento e as Guias da Previdência Social (GPS - individualizada na matrícula da obra – INSS) e do FGTS, comprovando-se a inclusão dos empregados utilizados na execução da obra/serviços contratados.

XVII - obedecer rigorosamente o prazo e o local de entrega/instalação, bem como especificações do objeto, dispostos no Anexo I – Termo de Referência deste Contrato;

XVIII - cumprir com o máximo rigor todas as disposições constantes deste edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer condição aqui estabelecida;

XIX - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CAIXA e atender prontamente a eventuais solicitações/reclamações;

XX - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante ao fornecimento do material/prestação do serviço, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Contrato;

XXI - aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato no fornecimento/prestação dos serviços e instalações.

XXII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

XXIII - cientificar à CAIXA, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar no fornecimento/prestação dos serviços;

XXIV – a necessidade de apresentação de ART de execução referente ao fornecimento e instalação do equipamento e outra ART referente a elaboração do projeto executivo.

XXV - pagar com pontualidade aos seus empregados o salário e benefícios indicados na sua proposta e apresentar à CAIXA, juntamente com a fatura mensal, cópias das folhas de pagamento e de contracheques com recibo do empregado ou de outros documentos que comprovem o pagamento das obrigações trabalhistas, relativos aos empregados alocados na prestação dos serviços contratados, bom como os comprovantes/guias de recolhimento dos impostos, contribuições e taxas incidentes sobre esses serviços, quando devidos, do mês da prestação dos serviços faturados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Cabe à contratada responder:

I - por todo e qualquer dano que causar à CAIXA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da CAIXA, que se reserva o direito de descontar os valores por tais danos, do pagamento a ser feito à contratada;

II - por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à CAIXA, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza a CAIXA a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

I) O valor a ser ressarcido à CAIXA nos casos de prejuízos em que a contratada for responsabilizada será apurado utilizando-se o índice do IGP-M/FGV obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

VAT = Valor Atualizado

VIN = Valor Inicial

IDI =  IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)

IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)

Parágrafo Segundo - a ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I	indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências da CAIXA;

II	notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços;

III	efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.

IV	indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato.

V	exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Pela perfeita prestação dos serviços, objeto deste contrato, e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA o valor global de R$ __________ (valor por extenso).

A CAIXA, após a aceitação dos serviços, efetuará o pagamento à CONTRATADA, no 10º (décimo) dia útil  contado a partir da data da entrega da nota fiscal/fatura, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em agência da CAIXA.

Parágrafo Primeiro - A correspondente nota fiscal/fatura deve ser emitida após o término de cada mês, e apresentada à CAIXA até o 2º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deve apresentar à CAIXA, juntamente com a nota fiscal/fatura, os seguintes documentos referentes ao mês anterior àquele relativo aos serviços faturados:

a) cópias das folhas de pagamento e de contracheques com recibo do empregado ou de outros documentos que comprovem o pagamento das obrigações trabalhistas do empregados alocados na prestação dos serviços;

b) cópia das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, gerada e impressa pelo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, com autenticação ou acompanhadas do comprovante do recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for feito pela internet;

c) Relação dos Trabalhadores - RET constantes no arquivo SEFIP, constando, no campo tomador/obra, a CAIXA e o número do processo/contrato a que se referem os prestadores relacionados.

Parágrafo Terceiro A não apresentação dos documentos citados no parágrafo anterior, no prazo indicado, assegura à CAIXA o direito de suspender o pagamento dos serviços, sem que isso implique a atualização ou correção do valor da nota fiscal/fatura, ficando ainda a Contratada sujeita ao pagamento de multas por eventuais atrasos nos repasses de tributos pela CAIXA.

Parágrafo Quarto - A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos na legislação aplicável, cabendo à CONTRATADA a sua correta emissão, em conformidade com a legislação tributária pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo:

- a identificação completa da CAIXA, na qualidade de contratante, bem como o número do processo administrativo que originou a contratação e número do contrato;

- descrição de todos os serviços/itens que compõem a respectiva nota fiscal/fatura de forma clara, indicando, inclusive, os valores unitários e totais, o período a que se refere, bem como, a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s) com os serviços e o Município, com respectiva Unidade Federativa – UF, onde é prestado o serviço.

Parágrafo Quinto - A nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Sexto – A CAIXA fará as retenções dos tributos e contribuições sociais/previdenciárias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislação vigente. As retenções não serão efetuadas caso a CONTRATADA se enquadre em hipótese excludente prevista em legislação, devendo, para tanto, apresentar a documentação pertinente ou declaração que comprove essa condição. Também não ocorrerá a retenção caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que determine a suspensão do pagamento dos referidos tributos e/ou das contribuições previdenciárias, devendo apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a documentação que comprove essa situação.

Parágrafo Sétimo - Quando houver a prestação de serviço em município, cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISSQN na fonte e, por conseguinte, o respectivo repasse, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços, separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais/faturas forem necessárias, independentemente de a CONTRATADA estar ou não nele estabelecida e da sua situação cadastral na localidade onde os serviços estão sendo prestados.

Parágrafo Oitavo - Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse de obrigações tributárias de qualquer natureza, bem como das contribuições à Previdência, quando for o caso, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, serão cobrados diretamente da CONTRATADA.

Parágrafo Nono - Por ocasião do pagamento, serão efetuadas as seguintes consultas:

- ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificação da regularidade fiscal da Contratada, no âmbito federal, estadual, municipal e do distrito federal, bem como da regularidade com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), exigidas no procedimento de contratação.

- ao site do TST, no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br, para verificação da regularidade trabalhista da Contratada.

Parágrafo Décimo - Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa, no mesmo prazo, sob pena das sanções cabíveis e, não havendo regularização, rescisão contratual.

Parágrafo Décimo Primeiro - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Décimo Segundo – O não pagamento da nota fiscal/fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, enseja a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

- VAT = valor atualizado

- VIN = valor inicial

- IDI = IGP-M/FGV na data inicial

- IDF = IGP-M/FGV na data final

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R$ __________ (valor por extenso), que corresponde a 5% (cinco) do valor global contratado, apresentando à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades a seguir:

I	Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

II	Seguro-garantia

III	Fiança bancária

Parágrafo Primeiro - Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Parágrafo Segundo - A caução em dinheiro deve ser efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA;

a) Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

Parágrafo Terceiro - O seguro-garantia deve ter prazo de validade igual ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato;

a) O seguro deve efetuar a cobertura de todo o prazo contratual, contemplando a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia, devendo constar nas condições especiais;

b) Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos mencionados;

c) A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

Parágrafo Quarto - A Fiança bancária deve conter:

a) Prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Código Civil;

d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto no parágrafo sétimo desta cláusula.

Parágrafo Quinto - A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do seu vencimento, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

Parágrafo Sexto - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato.

Parágrafo Sétimo - A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado.

Parágrafo Oitavo - A qualquer tempo, mediante negociação prévia com a CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta cláusula.

a) a substituição da garantia, após aceitação pela CAIXA, será registrada no processo administrativo com simples apostilamento, dispensando-se aditamento contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência deste contrato será de 01(um) ano, contado a partir da data da reunião de início de serviços que ocorrerá em até 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura do contrato.

Parágrafo Primeiro – Neste período já estão computados o prazo de fornecimento, instalação e ativação do elevador, bem como o prazo para seu recebimento pela CAIXA.

Parágrafo Segundo – O prazo para fornecimento e instalação do elevador será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de reunião de início de obra.

Parágrafo Terceiro – O prazo para entrega/conclusão dos serviços somente será alterado por determinação da CAIXA, sendo acrescido ao prazo de conclusão os dias de paralisação dos trabalhos decorrentes de modificações determinadas pela CAIXA, expressamente.

Parágrafo Quarto – Não será concedida pela CAIXA qualquer dilação de prazo para execução do fornecimento/instalação em decorrência da rejeição de material/serviços defeituosos. A CONTRATADA obriga-se, neste caso, a desfazê-los e a executá-los na estrita conformidade com o projeto e especificações.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

No curso da execução deste contrato caberá à CAIXA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições deste instrumento.

CLÁUSULA NONA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:

I.	todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes;

II.	as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I.	advertência;

II.	multa

III.	impedimento de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;;

IV.	declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a continuação da prestação dos serviços.

Parágrafo Segundo – A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir:

I - pelo atraso no pagamento das verbas trabalhistas: multa de 1% ao dia, incidente sobre o valor da fatura do mês referente à ocorrência, limitado a 10% do valor mensal, após o que, a CAIXA poderá aplicar a sanção de suspensão prevista no inciso XXX desta Cláusula, rescindir o contrato e fazer a retenção do valor devido à Contratada até o montante necessário para quitação das verbas trabalhistas.

II - Em caso de atraso na entrega dos serviços, deverá ser cobrada multa diária de 0,3 %  ao dia sobre o valor total do contrato, a partir do 31º dia de atraso a multa deverá ser cobrada em dobro até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, quando então deverão ser aplicadas as outras sanções previstas na legislação.

Parágrafo Terceiro - As multas serão descontadas do valor da nota fiscal/fatura, da garantia contratual,  e, se não for suficiente, será cobrada diretamente da CONTRATADA ou judicialmente.

Parágrafo Quarto - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a CAIXA pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos casos que a CONTRATADA não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Quinto – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA, e, ainda, sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

Parágrafo Sexto - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

Parágrafo Sétimo – A aplicação das penalidades, indicadas nesta cláusula, será lançada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na legislação aplicável, garantida a defesa prévia.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial:

- o descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

- a transferência total ou parcial do presente contrato;

- o cometimento reiterado de faltas ou falhas na prestação dos serviços;

- a decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA;

- a dissolução da sociedade;

- a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;

- a lentidão no seu cumprimento, levando a CAIXA a presumir a não execução da prestação dos serviços contratados; e

- demais motivos especificados no Art.º 78 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Segundo - Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da CONTRATADA, relativamente a prestação dos serviços contratados, os quais serão entregues à CAIXA, que os executará por si ou por terceiros.

Parágrafo Terceiro - Caso a CAIXA não se utilize da prerrogativa de rescindir este contrato, ao seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das notas fiscais/faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA reconhece os direitos da CAIXA, no caso de rescisão administrativa, prevista no Art.º 77 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária prevista no itens de acompanhamento 6103-01, compromisso 3296/2012-CT.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA CONTINGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

Devem ser excluídos do faturamento mensal dos serviços os valores informados na planilha de composição de custos da CONTRATADA a título de provisão para pagamento dos seguintes encargos trabalhistas:

a) férias e correspondente abono;

b) 13º salário;

c) adicional do FGTS nas rescisões sem justa causa;

d) impactos sobre férias e 13º salário.

Parágrafo único – os pagamentos dos encargos referidos nas alíneas desta Cláusula devem ser efetuados pela CONTRATADA nas datas e condições legalmente exigíveis.

I – Efetuados os pagamentos, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal especifica dos correspondentes encargos, acompanhada dos documentos comprobatórios (planilha de cálculo, comprovante de pagamento e outros julgados necessários), para conferencia pela CAIXA, visando à liberação dos respectivos valores.

II – O saldo remanescente dos valores contingenciados, se houver, será liberado a CONTRATADA após comprovação das verbas trabalhistas relativas ao último mês de prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I.	é facultado a alocação de empregados portadores de deficiência nos locais de prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA avaliar a compatibilidade entre a deficiência apresentada e a atividade a ser desempenhada.

II.	a CAIXA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar, definitiva ou provisoriamente, o horário de início da prestação dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA;

III.	em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CAIXA notificará a CONTRATADA para promover as mudanças necessárias;

IV.	é vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa autorização da CAIXA;

V.	a contratada somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial deste contrato, com a anuência prévia e por escrito da CAIXA, limitada a subcontratação para os serviços de civil e elétrica;

VI.	no caso de subcontratação de outra empresa, a CONTRATADA não transferirá suas obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante a CAIXA, com total responsabilidade contratual;

VII.	a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do Paraná, Subseção Judiciária de Curitiba.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Local e data

_______________________			____________________________

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CONTRATADA

TESTEMUNHAS

__________________________		_____________________________

ANEXO DO CONTRATO Nº ...........

DECLARAÇÃO - VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

A Contratada/Credenciada DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Seus sócio(s), dirigente(s), administradores, bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente contrato/credenciamento;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da contratação/licitação/credenciamento;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

2. Não tem e que não contratará prestadores para a execução de serviço objeto deste contrato/credenciamento, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado CAIXA que exerça cargo em comissão ou função de confiança:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente credenciamento/contrato;

- na área demandante do credenciamento/contratação/licitação;

- na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação.

Curitiba, ___ de  _______  de 2012

........................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante

Nome do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante:

(_________________________________________________________)

Nome/RG/CPF

ANEXO III - B

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INTEGRAL POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E INSUMOS

CONTRATO DE Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva MENSAL e corretiva integral de elevador, incluindo O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E INSUMOS, pelo prazo de 24 meses, da agência APUCARANA, EM APUCARANA NO ESTADO DO PARANÁ, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E, DE OUTRO, A EMPRESA________________________________, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.473, de 5/06/2008, por intermédio de sua Gerência de Filial Logística em Curitiba - GILOG/CT, CNPJ(MF) nº __________, situada na Rua José Loureiro, 195, Centro, CEP 80010-906, Curitiba/PR, neste ato representada pelo(a) __________, daqui por diante designada CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa __________, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº _______________ com sede na __________, neste ato representada por __________, doravante designada CONTRATADA, em face da autorização do(a) ______________________ da CAIXA, de ___/___/____, constante do Processo Administrativo nº 7068.01.3813.0/2012, Pregão Eletrônico n.º 071/7068-2012, têm justo e contratada a prestação dos serviços objeto deste instrumento, vinculada ao respectivo edital e seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes na Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 3.555, de 08/08/2000 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições que se seguem:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

# Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva mensal e corretiva integral por 24 (vinte e quatro) meses, com fornecimento de matérias e peças de reposição e insumos de elevador na Agência Apucarana, em Apucarana no Estado do Paraná, conforme edital e anexos do pregão eletrônico n.º 071/7068-2012.

Parágrafo Primeiro - As especificações do objeto, a quantidade total, a forma de execução de prestação do serviço e o endereço de execução são os constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico 071/7068-2012.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A manutenção preventiva consistirá na execução do plano estabelecido nos Anexos, além do disposto no Edital e demais Cláusulas deste Contrato.

I	A CONTRATADA deverá encaminhar à GILOG/CT, no ato da assinatura do Contrato, Cronograma Mensal de Manutenção Preventiva nos equipamentos objeto deste contrato, assim como fazê-lo em todos os meses subseqüentes.

II 	A CONTRATADA será responsável pela mão-de-obra e todas as peças necessárias para o perfeito funcionamento dos equipamentos objeto deste Contrato, sem ônus adicionais para a CAIXA, observando-se o que dispõe o Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira deste Contrato.

III 	Havendo necessidade de manutenção corretiva, inclusive emergencial ou eventual, a CONTRATADA deverá atender conforme está definido no ANEXO I – Termo de Referência, devendo atentar para os respectivos prazos e qualidade dos serviços.

IV 	Extrapolado o prazo de atendimento a CAIXA se reserva o direito de efetuar contratação de outra empresa para execução do serviço, sendo que o valor deste serviço será glosado do pagamento mensal da CONTRATADA, mantidas as penalidades cabíveis.

V 	Todo e qualquer serviço que devido à sua natureza possa interferir no funcionamento normal da unidade, deverão ser executados fora do horário de expediente, e dependendo do tipo de intervenção, em final de semana ou no horário noturno, devendo todos os custos, inclusive com a mão-de-obra para realização destes serviços, correr integralmente por conta da CONTRATADA.

VI	Caso haja realização de serviços nas condições previstas no inciso anterior, o atendimento ocorrerá conforme dispõe o ANEXO I – Termo de Referência, especialmente quanto aos níveis de prioridade e prazos.

VII	A CONTRATADA deverá, mediante aviso prévio de 48 (quarenta e oito) horas, atender a convocação da CAIXA para realizar os serviços eventuais de manutenção que não possam ser executados nos dias úteis fora do horário de atendimento ao público ou durante finais de semana/feriados, sem prejuízo do que dispõe o Anexo I, especialmente quanto aos níveis de prioridade e prazos.

VIII	Consideram-se incluídos no inciso anterior todo e qualquer serviço que devido a sua natureza possa impedir a manutenção no ambiente normal de trabalho, devendo os custos, inclusive com a mão-de-obra para realização destes serviços correr integralmente por conta da CONTRATADA.

IX	Em caso de necessidade da contratação de terceiros para executar serviços nos equipamentos cobertos por este Contrato, os custos serão pagos pela CONTRATADA.

X	Todos os serviços corretivos somente deverão ser executados mediante solicitação expressa da GILOG.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além daquelas previstas neste contrato e nos ANEXOS:

- Cumprir fielmente este Contrato, de modo que os serviços, qualidade e prazos avençados mantenham as instalações, sistemas e os equipamentos em condições de perfeito e regular funcionamento.

- Manter sede ou escritório de representação no município de Apucarana ou município adjacente, devendo comprovar essa condição em até 30 (trinta) dias após a data da convocação para a assinatura do Contrato.

- Disponibilizar, em número suficiente, todas as ferramentas, máquinas, equipamentos e insumos necessários à realização dos serviços objeto deste Contrato, sem ônus adicional à CAIXA.

- Disponibilizar e informar à CAIXA, no ato da assinatura deste Instrumento, o seu endereço eletrônico (e-mail) na Internet para o recebimento e envio de mensagens, relatórios, planilhas, o qual se estabelecerá como principal canal de comunicação com a CAIXA, especialmente no trato das demandas diárias.

- Dispor de software gerenciador de manutenção capacitado a fornecer dados on-line, via internet, em meio magnético e impressos (relatórios), além de permitir o recebimento e a emissão de e-mail protocolado.

- Para efeito de solicitações de emergência e o rápido atendimento, deverá ser mantido um sistema de comunicação eficiente, por telefones celulares, devendo ser informados os seus números no ato da assinatura do contrato e comunicada qualquer alteração posterior no prazo de 24 horas.

- Recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora.

- Assumir com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: fiscalização e orientação técnica, controle, inclusive de freqüências, ausências permitidas, férias, licenças autorizadas, admissões, transferências, promoções, punições, demissões, e outros pertinentes.

- Fornecer à CAIXA, para efeito de controle de acesso às suas dependências no ato da assinatura do Contrato, a relação nominal de todos os empregados a serem alocados na execução dos serviços, inclusive o responsável pela supervisão, indicando identidade, matrícula e/ou registro, assinatura e quaisquer outras informações que possam servir para identificação dos mesmos informando, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, as inclusões e exclusões, sempre que ocorrerem.

- Manter seus empregados, quando da execução dos serviços na CAIXA, uniformizados com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e devidamente identificados com crachá, conforme modelo especificado pela CAIXA, custeados pela CONTRATADA, com data de validade correspondente ao período de vigência deste Contrato, para terem acesso às instalações e equipamentos da CAIXA.

- Apresentar à CAIXA, em até 30 dias corridos, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do(s) engenheiro(s) responsável(is) técnico(s), quitada no CREA respectivo em que os serviços de manutenção serão realizadas.

- Havendo prorrogação contratual deverá ser providenciada nova ART, compatível com as novas condições contratuais.

- No caso de o profissional não ser registrado no CREA do estado onde serão executados os serviços, deverá ser obtido o visto junto ao CREA respectivo.

- Sempre quando houver substituição dos profissionais habilitados na etapa de qualificação técnica deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico – CAT dos substitutos, emitidas pelo CREA, para a avaliação pelo gestor técnico do Contrato.

- Treinar suas equipes de preventiva e corretiva, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato, para execução da manutenção dos equipamentos, instalações e sistemas das Unidades objeto deste Contrato.

- Comunicar à GILOG com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas à CAIXA, quando ocorrer alteração do quadro permanente de profissionais da CONTRATADA, encaminhando à GILOG documentação comprobatória da qualificação técnica dos novos profissionais, cuja aceitação dependerá de análise do gestor técnico do Contrato.

- Utilizar sempre equipe técnica especializada, munida de EPI e EPC adequados à realização de cada serviço de sua responsabilidade, constituída de profissionais e seus auxiliares treinados, objetivando assegurar o pleno funcionamento e o estado de conservação das instalações, sistemas e equipamentos.

- Os profissionais deverão ser em número suficiente para atender as visitas relativas às intervenções preventivas e corretivas discriminadas nos ANEXOS do Edital, parte integrante deste Contrato.

- Prover imediatamente o pessoal necessário para garantir a continuidade, o bom andamento e a boa execução dos serviços, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão, ausências legais e outros casos análogos, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.

- Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados e colaboradores, podendo esta exigir a retirada daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.

- Atender imediatamente solicitação da CAIXA para substituição de funcionário da CONTRATADA cuja atuação, permanência ou comportamento, no seu entendimento, sejam julgados prejudiciais, inadequados, inconvenientes ou insatisfatórios para a prestação dos serviços, sem que lhe assista qualquer direito ou reclamação.

- Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA.

- Diligenciar em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por empregados seus que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos, na prestação dos serviços objeto deste Contrato, comparecendo em todas as audiências designadas e apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA.

- Providenciar, em casos de greve nos transportes coletivos, meios para que os empregados sejam transportados para os locais de trabalho e vice-versa, de forma a garantir a execução dos serviços contratados.

- Onde for(em) previsto(s) técnico(s) residente(s), se necessário e indicado no Anexo I, o(s) profissional(is) deverão prestar serviço nos horários estabelecidos daquele anexo, de acordo com as necessidades da unidade da CAIXA.

- A carga horária acima prevista para os sábados, a critério da CAIXA, poderá ser transferida para os dias da semana com expediente bancário.

- Para execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a seguir, no que for pertinente às atividades desenvolvidas, todas as NR - Normas Regulamentadoras vigentes, emitidas pelo Ministério do Trabalho relativas à Segurança e Medicina do Trabalho , bem como aquelas que assegurem o melhor desempenho das atividades dentro de padrões de segurança adequados.

- Executar ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do Contrato, sem ônus à CAIXA, conforme dispõe o Art. 75 da Lei n.º 8.666/93.

- Dar conhecimento aos membros da equipe técnica das normas de segurança das unidades assistidas pela manutenção, que forem divulgadas à CONTRATADA por parte da área competente da CAIXA, quando da execução de serviços, principalmente em períodos noturnos, feriados e fins de semana, e fazer cumprir.

- Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com este Contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, expressado pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus funcionários e/ou prepostos e a CAIXA.

- Pagar seus empregados em dia, respeitando os respectivos salários normativos ou pisos salariais, se houver, estabelecidos para as respectivas categorias profissionais, e fornecer à GILOG, sempre que solicitada, cópia das folhas de pagamento dos empregados alocados  na execução dos serviços contratados.

- Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato, os exames médicos exigidos, apresentando os respectivos comprovantes à CAIXA, sempre que solicitado.

- Assumir todos os dispêndios com a mão-de-obra sob sua responsabilidade, inclusive alimentação e transportes, em dias úteis ou não, sem qualquer ônus adicional à CAIXA.

- Responder perante a CAIXA por qualquer tipo de autuação ou ação judicial que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o exercício do direito de regresso, e eximindo-a de qualquer solidariedade ou responsabilidade.

- Indenizar todas as despesas e os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA por força de sentença judicial que reconheça a responsabilidade subsidiária ou solidária da CAIXA por créditos devidos aos empregados da CONTRATADA, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA.

- Assumir eventuais prejuízos que causar à CAIXA ou a terceiros, provocados por ineficiência, erros, desaparecimento de bens, avarias e irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados, especialmente danos ao mobiliário, e que impliquem no mau funcionamento ou queima dos equipamentos e itens que compõe o modelo ambiental da CAIXA, durante a execução dos serviços.

- Assumir todos os danos causados às instalações, máquinas, equipamentos e mobiliários da CAIXA, quando evidenciada a culpa por ação ou omissão de seus empregados, ou decorrentes da má qualidade do material utilizado e da prestação dos serviços, e ainda, por deficiência ou negligência de seus funcionários, devendo a CONTRATADA ressarcir à CAIXA todos os prejuízos a que der causa.

- Ressarcir a CAIXA, na hipótese da mesma vir a integrar o pólo passivo de reclamatórias trabalhistas ajuizadas por empregados da CONTRATADA.

- Responder civil e criminalmente em casos de acidentes com vítimas, providenciando a indenização das vítimas ou de seus dependentes, e ressarcindo a CAIXA caso esta seja condenada a também indenizar.

- Realizar a manutenção preventiva, de acordo com o disposto nos ANEXOS, e conforme cronograma a ser elaborado pela CAIXA, sendo tais documentos partes integrantes deste Contrato, emitindo para cada intervenção realizada, documento a ser assinado por empregado da CAIXA, com a identificação das instalações, sistema e/ou equipamento, inclusive número de série deste, e data da intervenção.

- Realizar a manutenção corretiva de acordo com o disposto no ANEXO I – Termo de Referência.

- Atender eventuais convocações da CAIXA, bem como suas solicitações em caráter de urgência, durante os dias úteis ou não, nos períodos diurnos ou noturnos, para solução de problemas nos equipamentos objeto da manutenção, que poderão resultar em prejuízo à CAIXA ou a terceiros, sem qualquer ônus adicional à CAIXA, observado do disposto no ANEXO I – Termo de Referência.

- Responsabilizar-se pela comunicação à CAIXA em tempo hábil quando da necessidade de acionamento da garantia junto a fornecedores e fabricantes de equipamentos, peças ou instalações sob responsabilidade da manutenção, sem qualquer ônus adicional à CAIXA.

- Responsabilizar-se pela comunicação, subsídios técnicos e demais providências cabíveis, em tempo hábil, quando da ocorrência de sinistro, danos a equipamentos ou instalações que sejam passíveis de ressarcimento junto a terceiros, sob pena de assumir o ônus decorrente.

- Acompanhar as obras efetuadas nas unidades abrangidas pelo contrato e seu recebimento pelos escritórios de engenharia e comunicar eventuais inconformidades à GILOG no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o término da obra, não podendo haver alegações futuras por parte da CONTRATADA sobre eventuais imperfeições na execução dos serviços.

- Prestar os serviços, objeto deste contrato, obedecendo aos horários e prazos determinados pela CAIXA, conforme ANEXO I – Termo de Referência, mesmo na ocorrência de eventuais greves deflagradas pelos empregados da CAIXA, sob pena de ser efetuado o desconto do valor mensal devido, relativo aos dias parados, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

- Executar os serviços objeto deste Contrato também em turnos e/ou dias não previstos, inclusive sábado, domingo, feriado ou em horário noturno, a critério da CAIXA, sem onerar o valor deste Contrato.

- No caso de execução de rotinas de manutenção preventiva e ações corretivas que possam ocasionar interrupção do funcionamento normal das unidades, a GILOG deverá ser comunicada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

- Efetuar a instalação, sem ônus para a CAIXA, dos materiais ou peças não cobertos por este Contrato, necessários ao bom funcionamento dos equipamentos.

- A CAIXA se reserva o direito de realizar coleta de orçamentos para aquisição, no mercado, dos materiais ou peças não cobertos por este Contrato.

- Toda mão-de-obra para execução dos serviços de instalação do elevador e manutenção preventiva e corretiva são de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional.

- Dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade e/ou deficiências que verificar na execução dos serviços, especialmente quanto a falhas nos equipamentos ou sistemas utilizados, mesmo naqueles que não são objeto deste Contrato, mas interfiram de algum modo nas atividades que a ele se refere.

- Executar as rotinas de manutenção preventiva e as ações corretivas sem causar interferências ou paralisações no funcionamento normal das unidades da CAIXA, salvo em casos de emergência.

- Utilizar exclusivamente peças sobressalentes originais e, nos trabalhos executados por seus técnicos, empregar somente acessórios e ferramentas recomendadas pelo fabricante dos equipamentos.

- Responsabilizar-se pela reconstituição de todas as instalações, após danos decorrentes da execução da manutenção.

- Arcar com toda e qualquer responsabilidade por uso indevido de patentes registradas, bem como de produtos de origem ilícita.

- Encaminhar à GILOG a primeira via de cada documento pertinente à manutenção preventiva, contendo o resumo dos serviços executados, os problemas detectados e as soluções adotadas, o qual será analisado pelo gestor técnico do Contrato.

- Fornecer à CAIXA, juntamente com NF/Fatura para Pagamento, planilha detalhada das peças de reposição e dos insumos e materiais que compõem o preço contratado.

- Fornecer ainda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sempre que solicitado, outros relatórios e planilhas não previstas neste instrumento, que objetivam melhoria na performance de gestão deste Contrato.

- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela GILOG, cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

- Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de cadastramento no SICAF, bem como as demais qualificações exigidas na licitação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, estando sujeito às penalidades cabíveis, por descumprimento contratual.

- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, no valor inicial do contrato, nos limites da Lei 8.666/93, tendo como referência o valor apresentado na Cláusula Sétima deste Contrato e detalhados nos demais Anexos.

- Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham a tomar conhecimento, o mais completo e absoluto SIGILO, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força de lei civil e criminal, responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

- Manter, durante toda a vigência do Contrato, a garantia integralizada, reforçando-a ou reconstituindo-a quando se fizer necessário, conforme Cláusula Décima Segunda deste Contrato.

- Apresentar à GILOG relatório mensal das alterações ocorridas na manutenção e informar sobre o estado geral das instalações, sistemas e equipamentos, promovendo as inclusões e exclusões necessárias, com a anuência da CAIXA.

- Apresentar à GILOG mensalmente, juntamente com a fatura, documentos que comprovem a execução dos pequenos serviços constantes do Anexo I – Termo de Referência, que tenham sido solicitados pela CAIXA, bem como relatório consolidado dos mesmos.

- Diligenciar para que o técnico, quando se encontrar em serviço na CAIXA, porte a “Papeleta de Serviços Externos”, a fim de atender à fiscalização da DRT - Delegacia Regional do Trabalho.

- Pagar com pontualidade aos seus empregados o salário e benefícios indicados na sua proposta e apresentar à CAIXA, juntamente com a fatura mensal, cópias das folhas de pagamento e de contracheques com recibo do empregado ou de outros documentos que comprovem o pagamento das obrigações trabalhistas, relativos aos empregados alocados na prestação dos serviços contratados, bom como os comprovantes/guias de recolhimento dos impostos, contribuições e taxas incidentes sobre esses serviços, quando devidos, do mês da prestação dos serviços faturados

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São responsabilidades da CONTRATADA:

I)	Todo e qualquer dano que causar à CAIXA, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA.

- Qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade; respondendo civil e criminalmente em casos de acidentes com vítimas, providenciando a indenização das vítimas ou de seus dependentes, e ressarcindo a CAIXA caso esta seja condenada a também indenizar.

- Assumir eventuais prejuízos que causar à CAIXA ou a terceiros, provocados por ineficiência, erros, desaparecimento de bens, avarias e irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados, especialmente danos ao mobiliário, e que impliquem o mau funcionamento ou queima dos equipamentos e itens que compõem o modelo ambiental da CAIXA, durante a execução dos serviços.

- Todos os danos causados às instalações, máquinas, equipamentos e mobiliários da CAIXA, quando evidenciada a culpa por ação ou omissão de seus empregados, ou decorrentes da má qualidade do material utilizado e da prestação dos serviços, e ainda, por deficiência ou negligência de seus funcionários, devendo a CONTRATADA ressarcir à CAIXA todos os prejuízos a que der causa.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza a CAIXA a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

I) O valor a ser ressarcido à CAIXA nos casos de prejuízos em que a contratada for responsabilizada será apurado utilizando-se o índice do IGP-M/FGV obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

VAT = Valor Atualizado

VIN = Valor Inicial

IDI =  IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)

IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)

## CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

I. 	Indicar o locai onde deverá são ser prestados os serviços.

II. 	Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA livre acesso às instalações CAIXA e aos equipamentos objetos deste Contrato, para a execução das manutenções preventivas e corretivas, no horário pré-definido pela CAIXA.

III. 	Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços objeto deste Contrato.

IV. 	Efetuar os pagamentos devidos nas condições e prazos estabelecidos neste Contrato.

V. 	Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA ou pela CAIXA, sob qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica nos equipamentos objeto do contrato, com exceção dos casos de intervenções que constituírem ônus à CAIXA, ou que estiverem previstas no Inciso IV da Cláusula Segunda.

VI. 	Impedir que terceiros ou mesmo seus prepostos utilizem ou manuseiem o equipamento em desacordo com as suas características, ou que nele se façam quaisquer reparos ou utilização provisórios em caso de pane, sem prévia liberação da CONTRATADA, com exceção dos itens não cobertos por este contrato, nos quais a CAIXA promova a contratação de terceiros

VII	Fornecer instalações físicas seguras, assim como o seu acesso, necessárias e adequadas à execução dos serviços dos funcionários da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CAIXA, após a aceitação dos serviços, e 30 (trinta) dias do início do serviço, efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente, no 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da efetiva execução dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, em agência da CAIXA, devendo a correspondente nota fiscal ser apresentada à CAIXA, impreterivelmente, no 1º dia útil do mês seguinte ao da prestação dos serviços, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura.

I) O período de faturamento será até o dia 20 ficando aqueles serviços executados após esta data para faturamento no mês subseqüente.

II) Para tanto deverá ser apresentada à CAIXA até o dia 20, relação dos serviços a serem faturados, para análise e aprovação.

Parágrafo Primeiro - A nota fiscal/fatura – NF deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:

- identificação completa da CONTRATADA: CNPJ (o mesmo constante no preâmbulo do contrato, exceto se for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com seqüencial específico da filial/matriz) da CONTRATADA, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc;

- número da autorização para confecção e CNPJ da gráfica, impressos no rodapé da nota fiscal/fatura;

- identificação completa do contratante;

- histórico detalhado e de forma clara contendo a descrição de todos os serviços/itens que compõem o objeto do contrato;

- o período a que se refere;

- indicação da unidade da CAIXA ou a quantidade de unidade(s) beneficiária(s) dos serviços e o Município com respectiva UF onde é executado o serviço a que se refere à nota fiscal/fatura;

- valores unitários e totais dos serviços prestados.

I - A nota fiscal/fatura deve conter ainda, para controle da CAIXA, o número do processo que originou a contratação e o número do contrato (SIGES) fornecido pela CAIXA.

Parágrafo Segundo - Quando houver a prestação de serviço em município cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISS na fonte, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais forem necessárias, independentemente da CONTRATADA estar ou não nele estabelecida.

I - A CAIXA observará a legislação municipal/distrital e, sempre que exigido, fará a retenção do ISS na fonte e o respectivo repasse ao Município, independente da situação cadastral da CONTRATADA na localidade onde os serviços estão sendo prestados, observando ainda, as alíquotas aplicáveis ao serviço contratado.

Parágrafo Terceiro - Quando a fatura estiver em desacordo com os valores contratados será devolvida à CONTRATADA, no prazo máximo de dois dias úteis, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação.

I - A devolução da fatura não aprovada pela CAIXA em hipótese alguma autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” ao SICAF, para verificação de todas as condições de cadastramento no Sistema.

Parágrafo Quinto - Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pela CAIXA, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Sexto - Em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.833, de 29/12/2003, quando do pagamento a CAIXA fará a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o PIS/PASEP, na forma do artigo 64 da Lei n.º 430, de 27/12/1996.

I - A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor que estiver sendo pago, o percentual indicado no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº. 539, de 25/04/2005;

II - As alíquotas da COFINS e da contribuição do PIS/PASEP, previstas no Anexo I da IN SRF nº. 539/05, serão aplicadas independentemente de a CONTRATADA enquadrar-se no regime de não-cumulatividade na cobrança da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata a Lei nº. 10.637, de 30/12/2002, ou aos regimes de alíquotas diferenciadas.

III - Caso a contratada esteja amparada por medida judicial, que determina a suspensão do pagamento do IRPJ ou de qualquer das contribuições referidas neste Parágrafo, deve apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a comprovação de que a não retenção continua amparada por medida judicial.

IV - Caso a contratada se enquadre em alguma das hipóteses elencadas no Artigo 3º da IN SRF nº. 480/04, alterada pela IN 539/05, não haverá a retenção de que trata este Parágrafo, devendo para tanto apresentar a documentação e, quando for o caso, declaração assinada pelo seu representante legal que comprove essa condição.

Parágrafo Sétimo - Nos termos IN RFB Nº 971 de 13/11/2009, será retida, quando do pagamento da fatura, a importância correspondente a 11% (onze por cento) do valor total da nota fiscal/fatura relativa aos serviços caracterizados como cessão de mão de obra (TÉCNICOS RESIDENTES), a ser recolhida pela CAIXA ao INSS em nome da CONTRATADA.

I – Deverá ser emitida Nota Fiscal/Fatura em separado para o valor dos técnicos residentes; ou na Nota Fiscal/Fatura global deve ser destacado o valor correspondente a estes serviços com a indicação pela CONTRATADA da importância correspondente, a título de “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, conforme IN RFB Nº 971 de 13/11/2009;

II - A falta do destaque de que trata esse parágrafo não impede a retenção e o recolhimento a serem efetuados pela CAIXA;

III – Poderão ser deduzidas da base de cálculo da retenção, as situações previstas na IN RFB Nº 971 de 13/11/2009;

IV - O valor retido, destacado na nota fiscal/fatura, não deverá ser deduzido do total do respectivo documento, surtindo efeito apenas para a quitação dos serviços.

Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA, juntamente com a fatura, sem o que não se efetuará o pagamento, além do que, a CONTRATADA sujeitar-se-á à rescisão do contrato e à aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira, em especial a de suspensão temporária para licitar e contratar com a CAIXA:

a) cópia autenticada da guia de recolhimento do FGTS - GFIP Código de Recolhimento 150, acompanhada de RT - Relação de Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP, referente ao mês anterior àquele relativo aos serviços faturados, constando no campo tomador/obra a CAIXA e o número do processo/contrato a que se referem os prestadores relacionados;

b) relatórios relativos às manutenções preventivas e corretivas, bem como planilha demonstrativa dos valores discriminados nas notas fiscais, contendo em coluna específica o valor relativo às manutenções, às peças subtotal e total, em modelo a ser fornecido pela contratada;

c) documentos que comprovem a execução dos pequenos serviços, que tenham sido solicitados pela CAIXA, bem como relatório consolidado dos mesmos.

Parágrafo Nono - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Décimo – O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, ressalvado o contido no parágrafo décimo desta cláusula, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP-M/FGV, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

VAT = Valor Atualizado

VIN = Valor Inicial

IDI =  IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)

IDF = IGP-M/FGV do mês do resTR na data final.

Parágrafo Décimo Primeiro - A CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA, juntamente com a primeira fatura, cópia autenticada do comprovante de registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, dos profissionais alocados na prestação dos serviços, cuja conferência será efetuada pela GILOG antes do ateste da nota fiscal.

I - Juntamente com as faturas dos meses subseqüentes, a CONTRATADA deverá apresentar cópia simples do comprovante de registro a que se refere este parágrafo, até o vencimento do aludido comprovante, devendo apresentar nova certidão válida autenticada, quando da emissão de novo documento válido.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS E SUA REPACTUAÇÃO

Pela perfeita execução dos serviços objeto deste contrato e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ _____ (_________________), totalizando R$ _____ (____________) o valor inicial global do contrato.

Parágrafo Primeiro - Admite-se, anualmente, a repactuação dos preços, com base na variação dos componentes dos custos do contrato, observados a qualidade e os preços vigentes no mercado para a prestação dos serviços.

Parágrafo Segundo - A anualidade a que se refere o parágrafo anterior será contada a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação.

a)	Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do  acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta.

Parágrafo Terceiro – Quando da solicitação de repactuação, a CONTRATADA deve apresentar fundamentação, de forma clara e pormenorizada, acompanhada da planilha de composição de custos e formação dos preços e documentos que comprovem, analiticamente, a alteração de seus custos, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de insumos, antecipações e benefícios existentes na data da formulação da proposta, e necessários para a execução dos serviços, mas não previstos originariamente.

Parágrafo Quarto - O pedido de repactuação e/ou revisão de preços não formalizado à CAIXA durante a vigência do contrato implicará, para todos os efeitos legais, a preclusão do direito da contratada aos respectivos pleitos.

I - Caso o contrato seja prorrogado, e anteriormente à assinatura do termo de prorrogação foi formalizado o pedido de repactuação/revisão à CAIXA, é assegurado à contratada o direito aos respectivos pleitos a partir da data do fato gerador.

II - Caso o contrato seja prorrogado sem a formalização do pedido de repactuação/revisão à CAIXA, haverá a preclusão do direito da contratada aos respectivos pleitos a partir da data do fato gerador, passando a ser considerada, nessa situação, a data da apresentação do pedido;

III - Não ocorrendo o necessário registro do acordo ou convenção coletiva para que a contratada postule o seu pedido de repactuação e/ou revisão de preços antes da prorrogação do contrato, é assegurado à contratada o direito aos respectivos pleitos a partir da data do fato gerador caso haja ressalva no termo de prorrogação nesse sentido.

## CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O Contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de recebimento do elevador, instalado e ativado, cuja data de início deverá ser a do recebimento provisório do equipamento, podendo ser prorrogado por períodos iguais ou inferiores, a critério da CAIXA e concordância da CONTRATADA, nos limites da Lei nº 8.666/93.

##### CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

No decorrer da execução dos serviços a CAIXA efetuará diretamente ou através dos Escritórios de Engenharia Credenciados, fiscalização de todos os serviços prestados pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - A CAIXA poderá ainda:

I - Solicitar da CONTRATADA a substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer profissional que embarace o seu trabalho de fiscalizar;

II - Rejeitar serviços insatisfatórios ou materiais sem qualidade que não atendam às exigências do Contrato, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem ônus adicionais e sem alteração dos prazos contratuais previstos no ANEXO I – Termo de Referência.

Parágrafo Segundo - Para os fins previstos nesta Cláusula, a CAIXA registrará em relatório as deficiências verificadas na execução dos serviços e encaminhará cópia à CONTRATADA, para correção das irregularidades apontadas no prazo definido pela CAIXA, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

Parágrafo Terceiro - A eventual ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a CONTRATADA das obrigações e responsabilidades previstas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os impostos, taxas e seguros que forem devidos em decorrência do objeto deste Contrato, e ainda as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao atendimento do objeto deste Contrato, excluída a CAIXA de qualquer solidariedade por eventuais autuações fiscais/trabalhistas.

Parágrafo Único. É facultado à CAIXA a retenção, no pagamento das notas fiscais, de valores correspondentes aos tributos e demais encargos que eventualmente venham a ser apurados pela fiscalização e cobrados desta Instituição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA

A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R$ __________ (valor por extenso), que corresponde a 5% (cinco) do valor global contratado, apresentando à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades a seguir:

I	Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

II	Seguro-garantia

III	Fiança bancária

Parágrafo Primeiro - Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Parágrafo Segundo - A caução em dinheiro deve ser efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA;

a) Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

Parágrafo Terceiro - O seguro-garantia deve ter prazo de validade igual ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato;

a) O seguro deve efetuar a cobertura de todo o prazo contratual, contemplando a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia, devendo constar nas condições especiais;

b) Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos mencionados;

c) A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

Parágrafo Quarto - A Fiança bancária deve conter:

a) Prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Código Civil;

d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto no parágrafo sétimo desta cláusula.

Parágrafo Quinto - A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do seu vencimento, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

Parágrafo Sexto - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato.

Parágrafo Sétimo - A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado.

Parágrafo Oitavo - A qualquer tempo, mediante negociação prévia com a CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta cláusula.

a) a substituição da garantia, após aceitação pela CAIXA, será registrada no processo administrativo com simples apostilamento, dispensando-se aditamento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I.	advertência;

II.	multa

III.	impedimento de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

IV.	declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a continuação da prestação dos serviços.

Parágrafo Segundo – A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir:

I - pelo atraso no pagamento das verbas trabalhistas: multa de 1% ao dia, incidente sobre o valor da fatura do mês referente à ocorrência, limitado a 10% do valor mensal, após o que, a CAIXA poderá aplicar a sanção de suspensão prevista no inciso XXX desta Cláusula, rescindir o contrato e fazer a retenção do valor devido à Contratada até o montante necessário para quitação das verbas trabalhistas.

II - Em caso de atraso na entrega dos serviços, deverá ser cobrada multa diária de 0,3 %  ao dia sobre o valor total do contrato, a partir do 31º dia de atraso a multa deverá ser cobrada em dobro até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, quando então deverão ser aplicadas as outras sanções previstas na legislação.

Parágrafo Terceiro - As multas serão descontadas do valor da nota fiscal/fatura, da garantia contratual, e, se não for suficiente, será cobrada diretamente da CONTRATADA ou judicialmente.

Parágrafo Quarto - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a CAIXA pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos casos que a CONTRATADA não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Quinto – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA, e, ainda, sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

Parágrafo Sexto - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

Parágrafo Sétimo – A aplicação das penalidades, indicadas nesta cláusula, será lançada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo e procedimento judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízos das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial:

O descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA de quaisquer obrigações ou responsabilidades previstas neste Contrato e seus Anexos:

- a transferência total ou parcial do Contrato;

- o cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução dos serviços, assim como o atraso injustificado no início dos serviços, sem prejuízo das demais cominações legais;

- a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou a estrutura da empresa que, a juízo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;

- a liquidação da CONTRATADA;

- dissolução da sociedade;

- falta de qualidade e o descumprimento dos prazos para atendimento aos chamados de manutenção corretiva da CAIXA, definidos no ANEXO II – Processo de Atendimento;

- a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CAIXA;

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, assim como as de seus superiores;

- a lentidão na execução dos serviços, levando a CAIXA a comprovar a impossibilidade da sua conclusão ou prejuízos financeiros e institucionais a que esteja sujeita ou tenham ocorrido;

k)	demais motivos especificados no Art. 78, da Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa participante implicará necessariamente na rescisão contratual, se o Contrato já tiver sido assinado.

Parágrafo Segundo - Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da CONTRATADA, relativas aos serviços prestados. Estes, no estado em que se encontrarem, serão entregues à CAIXA, que os executará, por si mesma ou por terceiros, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

Parágrafo Terceiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Quarto - Caso a CAIXA não utilize a prerrogativa de rescindir este Contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CAIXA

A CONTRATADA declara-se bem ciente de que o presente contrato poderá ser objeto de rescisão administrativa, e, neste ato, expressa o seu pleno conhecimento dos direitos da CAIXA em tal situação, consoante previsto nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta de dotação orçamentária na rubrica: 6103-01; no compromisso nº 3296/2012 CT.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CONTINGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

Devem ser excluídos do faturamento mensal dos serviços os valores informados na planilha de composição de custos da CONTRATADA a título de provisão para pagamento dos seguintes encargos trabalhistas:

a) férias e correspondente abono;

b) 13º salário;

c) adicional do FGTS nas rescisões sem justa causa;

d) impactos sobre férias e 13º salário.

Parágrafo único – os pagamentos dos encargos referidos nas alíneas desta Cláusula devem ser efetuados pela CONTRATADA nas datas e condições legalmente exigíveis.

I – Efetuados os pagamentos, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal especifica dos correspondentes encargos, acompanhada dos documentos comprobatórios (planilha de cálculo, comprovante de pagamento e outros julgados necessários), para conferencia pela CAIXA, visando à liberação dos respectivos valores.

II – O saldo remanescente dos valores contingenciados, se houver, será liberado a CONTRATADA após comprovação das verbas trabalhistas relativas ao último mês de prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. Para todos os efeitos legais fica expressada pela CONTRATADA a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a CAIXA, e, portanto, o crachá padronizado pela CAIXA e contendo a sua marca, a ser utilizado pelos funcionários da CONTRATADA, objetiva tão somente efetuar o controle de acesso e resguardar a segurança nas unidades CAIXA;

II. É vedado à CONTRATADA caucionar o presente Contrato, para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CAIXA;

III Em razão de eventuais alterações na estrutura da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CONTRATADA será notificada a promover as mudanças necessárias.

IV Não haverá subcontratação dos serviços de manutenção objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

Para dirimir toda e qualquer questão oriunda do presente Contrato, as partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária no Estado do Paraná, na cidade de Curitiba / PR.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, em __ (       ) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

_____________, ____ de ___________ de _____

______________________________	            ____________________________

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CONTRATADA

Nome do empregado CAIXA ou carimbo		Nome do responsável legal

TESTEMUNHAS:

________________________________________

NOME:

CPF:

________________________________________

NOME:

CPF:

ANEXO DO CONTRATO Nº ...........

DECLARAÇÃO - VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

A Contratada/Credenciada DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Seus sócio(s), dirigente(s), administradores, bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente contrato/credenciamento;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da contratação/licitação/credenciamento;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

2. Não tem e que não contratará prestadores para a execução de serviço objeto deste contrato/credenciamento, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado CAIXA que exerça cargo em comissão ou função de confiança:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente credenciamento/contrato;

- na área demandante do credenciamento/contratação/licitação;

- na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação.

Curitiba, ___ de  _______  de 2012

........................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante

Nome do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante:

(_________________________________________________________)

Nome/RG/CPF

ANEXO IV

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

| INSUMOS | VALOR UNITÁRIO MENSAL EM R$ | COMPOS. PERCENTUAL DO PREÇO UNITÁRIO (%) | VALOR GLOBAL EM R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Mão-de-Obra (A) |  |  |  |
| Remuneração (salário) |  |  |  |
| Remuneração (adicionais fixos) |  |  |  |
| Remuneração total |  |  |  |
| Encargos Sociais (sobre “Total de Salários”) indicar alíquotas |  |  |  |
| Grupo A |  |  |  |
| - SESI ou SESC |  |  |  |
| - SENAI ou SENAC |  |  |  |
| - INCRA |  |  |  |
| - SEBRAE |  |  |  |
| - Salário Educação |  |  |  |
| - Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS |  |  |  |
| - FGTS |  |  |  |
| - Outros (***) |  |  |  |
| Grupo B |  |  |  |
| - Férias |  |  |  |
| - Auxílio Doença |  |  |  |
| - Licença Paternidade |  |  |  |
| - Faltas Legais |  |  |  |
| - Acidente de Trabalho |  |  |  |
| - Aviso Prévio |  |  |  |
| - 13º Salário |  |  |  |
| - Outros (***) |  |  |  |
| Grupo C |  |  |  |
| - Aviso Prévio Indenizado |  |  |  |
| - Indenização Adicional |  |  |  |
| - FGTS nas resc. s/justa causa |  |  |  |
| - Outros (***) |  |  |  |
| Grupo D |  |  |  |
| - Incidência de “A” sobre “B” |  |  |  |
| - Outros (***) |  |  |  |
| TOTAL (A) |  |  |  |
| Outros Insumos (B) |  |  |  |
| Material / Peças |  |  |  |
| Equipamentos |  |  |  |
| Uniforme |  |  |  |
| Supervisão/Fiscalização |  |  |  |
| Vale-Alimentação(****) |  |  |  |
| Vale-transporte(****) |  |  |  |
| Outros(***) |  |  |  |
| TOTAL (B) |  |  |  |

PLANILHA - CONTINUAÇÃO

| INSUMOS | VALOR UNITÁRIO MENSAL EM R$ | COMPOS.PERCENTUAL DO PREÇO UNITÁRIO (%) | VALOR GLOBAL MENSAL EM R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Demais Componentes (C) |  |  |  |
| Lucro |  |  |  |
| Despesas Administrativas/Operacionais |  |  |  |
| TOTAL (C) |  |  |  |
| Tributos (D) |  |  |  |
| Especificar indicando as respectivas alíquotas |  |  |  |
| PREÇO (A + B + C + D) |  | 100,00 |  |

(****)  Nos casos de vale-transporte e vale-alimentação, tendo em vista que os benefícios fiscais relativos à sua concessão não podem ser considerados como custo, apresentar a seguinte composição:

| 1 – Alimentação (considerando 22 dias úteis/mês): Valor do tíquete-refeição: R$ ............ (=) Valor indicado na planilha: R$ ............ | 2 – Transporte (considerando 22 dias úteis/mês): Valor do vale-transporte: R$ ............ (-) Participação do empregado: R$ ............ (=) Valor indicado na planilha: R$ ............ |
| --- | --- |

_______________________________________

Assinatura do Representante Legal  da Empresa

Nome

RG

CPF

ANEXO V

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPL/MF nº ..........................., por meio do seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para fins do disposto no item 7.2 do Edital de Pregão Eletrônico n.º 071/7068-2012.

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;

E, ainda, declara que:

7. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

___________, __ de ________________ de ______

----------------------------------------------------------

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE,

COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]

ANEXO VI

DECLARAÇÃO

A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico n( 071/7068-2012 que:

- se enquadra na condição de (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do Art. 3º, Inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

Localidade, ______ de  __________________ de ____

........................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF