PREZADO LICITANTE,

DEVIDO FORMATO/TAMANHO DOS ARQUIVOS DOS PROJETOS OS MESMOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CÓPIAS NESTA GILOG/BR MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PEN-DRIVE, BEM COMO O EDITAL NO FORMATO ”.DOC”. MAIS INFORMAÇÕES PELO FONE (61) 3448-6700 – HORÁRIO BANCÁRIO – 10h00m às 16h00m.

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A CAIXA está orientada para gerir seus negócios com base nos princípios da Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Para o aprofundamento das práticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu as seguintes premissas para a gestão de seus negócios:

- Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética no ambiente interno e fomentar a replicação deles em toda a cadeia produtiva dos parceiros externos;

- Fortalecer a incorporação das variáveis sociais e ambientais atreladas aos direitos humanos, às declarações de princípios da Organização Internacional do Trabalho, aos Princípios do Pacto Global e às Metas de Desenvolvimento do Milênio, intensificando o trato das críticas e sugestões advindas das partes que se relacionam com a Empresa;

- Fazer constar no Balanço Social as dimensões sociais, ambientais e econômicas, os resultados favoráveis e desfavoráveis, os desafios e metas, devendo esses dados subsidiar o planejamento estratégico;

- Promover com seus fornecedores a discussão acerca do desenvolvimento das competências na sobrevivência e proteção das crianças, buscando o envolvimento com políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da infância;

- Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repúdio a todas as atitudes preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, ao credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação, estimulando a utilização dos meios de comunicação disponíveis para os registros de ocorrências que atentem contra o Código de Ética da CAIXA e a legislação específica em vigor;

- Empreender ações que permitam que as questões ambientais tenham caráter de transversalidade e sejam incluídas no Plano Estratégico, além da existência da Política Ambiental Corporativa da CAIXA e do Comitê CAIXA de Política Ambiental;

- Considerar nos negócios os princípios e as oportunidades relacionados à sustentabilidade ambiental;

- Contribuir para a conscientização dos danos causados ao ambiente em decorrência da intervenção humana, com abrangência a todas as partes interessadas da Empresa;

- Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gestão ambiental;

- Definir sistemática que permita verificar a origem e a cadeia de produção dos insumos madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu processo produtivo materiais com certificação de origem e Certificação da Cadeia de Custódia;

- Definir meios que contribuam para redução do consumo dos recursos naturais utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas à destinação de resíduos, sem prejuízo das condições de trabalho e sem alteração do padrão tecnológico atual;

- Incluir na política de relacionamento com fornecedores, observadas as exigências legais, como variáveis de seleção e avaliação, as questões referentes às relações trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou análogo e aos padrões ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas considerações em relação aos seus próprios fornecedores, criando um círculo virtuoso de conscientização social;

- Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que não comungam com práticas que infrinjam os direitos humanos e, também, que contribuam para a conservação ambiental e para a proteção à biodiversidade e que combatam a exploração ilegal e predatória das florestas;

- Contribuir para erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado ou análogo ao escravo, promovendo discussão acerca da questão com fornecedores e estimulando-os a cumprirem a legislação;

- Definir meios que permitam a realização de campanhas de conscientização para todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repúdio da CAIXA à mão-de-obra infantil e à mão-de-obra escrava;

- Contribuir para a erradicação das políticas ilegais, imorais e antiéticas, promovendo a divulgação e educação de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e consumidores, entre outros, em iniciativas de combate à corrupção e propina, disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilização de ferramentas correlatas;

- Estimular os fornecedores na utilização dos Indicadores Ethos, constante no endereço www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de Responsabilidade Social.

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A CAIXA elaborou o seu Código de Ética, que tem por objetivo sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos.

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da CAIXA, os valores éticos que nortearão a nossa relação.

RESPEITO

- As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade.

- Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente.

- Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação.

- Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA.

- Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

- Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem como a preservação do meio ambiente.

HONESTIDADE

- No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em 1º lugar nas mentes dos nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.

- Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

- Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

- Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional.

- Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto.

- Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.

COMPROMISSO

- Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais.

- Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituição.

- Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas, patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de Ética.

- Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as expectativas dos nossos clientes.

- Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem decisões conscientes em seus negócios.

- Preservamos o sigilo e a segurança das informações.

- Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de vida dos que nele convivem.

- Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro.

TRANSPARÊNCIA

- As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da transparência e na adoção de critérios técnicos.

- Como Empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, dos recursos por nós geridos e com a integridade dos nossos controles.

- Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados.

- Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do conhecimento de todos.

- Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas aos negócios e às decisões corporativas.

RESPONSABILIDADE

- Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a resguardar a CAIXA de ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.

- Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos negócios.

- Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente.

- Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

GILOG – Gerência de Filial Logística

GELIC – Gerência Nacional de Licitações

SUCOT – Superintendência Nacional de Contratação

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA EM BRASÍLIA – GILOG/BR

PREGÃO ELETRÔNICO 023/7066-2013 – GILOG/BR, tipo MENOR PREÇO.

AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO D.O.U. EM 30/01/2013.

E D I T A L

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermédio da sua Gerência de Filial Logística em Brasília – GILOG/BR, representada por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, cuja sessão pública será realizada na Internet, objetivando a contratação de empresa(s) para a prestação dos serviços descritos no item 1 abaixo, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada integral, esclarecendo que a presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pelos Decretos 7.174, de 12/05/2010, 6.204, de 05/09/2007, 5.450, de 31/05/2005, e 3.555, de 08/08/2000, pelas Leis nº 10.520, de 17/07/2002, e 8.666, de 21/06/1993, 8.429, de 02/06/1992 e 12.440, de 07/07/11, pela LC 123, de 14/12/2006, pela IN MPOG nº 02, de 11/10/2010, pela Resolução nº 44, de 20/11/2007 do Conselho Nacional de Justiça, e as respectivas alterações posteriores, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos

O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até às 23h59m do dia 14/02/2013 - HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”,  escolher a “Abrangência (OK)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico.

As PROPOSTAS COMERCIAIS poderão ser enviadas depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e serão recebidas até às 10h00m do dia 18/02/2013, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Propostas”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar a proposta por meio do ícone “$” referente a este Pregão Eletrônico.

A SESSÃO PÚBLICA, para todos os efeitos, inclusive para o fim de impugnação do Edital, se inicia com a fase de recebimento das propostas, às 10h00m do dia 18/02/2013, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO”, opção “Compras CAIXA, no quadro “Compras da CAIXA”.

A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet estará aberta das 11h30m às 12h00m do dia 18/02/2013 HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “SOBRE A CAIXA”, no quadro “Compras CAIXA”, na opção “Pregão Eletrônico”, no link “Lances”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar o lance para este Pregão Eletrônico.

Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até às 18h00m do dia 14/02/2013, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.caixa.gov.br, em “GOVERNO”, escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência (OK)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico.

Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até às 23h59m do dia 13/02/2013 exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “SOBRE A CAIXA”, escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência (OK)”, clicar no ícone “?”, na coluna “FAQ”, referente a este Pregão Eletrônico, e em seguida “PERGUNTAR”.

1	DO OBJETO

1.1	Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia de adaptação/adequação de imóvel para instalação da Agência Pe. Bernardo em Padre Bernardo/GO, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e de seus Anexos, que o integram e complementam, conforme abaixo:

| ANEXO I | TERMO DE REFERÊNCIA |
| --- | --- |
| ANEXO II | MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL |
| ANEXO III | PLANILHA DEMONSTRATIVA COM VALORES MÁXIMOS QUE A CAIXA SE PROPÕE A PAGAR |
| ANEXO IV | MINUTA DE CONTRATO |
| ANEXO V | TERMO DE GARANTIA |
| ANEXO VI | DECLARAÇÃO DE VISTORIA |
| ANEXO VII | MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP |
| ANEXO VIII | TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL |

1.1.1	O objeto deste Pregão está distribuído em 01 Item.

1.1.2	O custo estimado para contratação é de R$ 1.050.910,40 (Um milhão, cinquenta mil, novecentos e dez reais, e quarenta centavos).

1.1.3	O prazo de execução dos serviços é de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da reunião de Autorização de Início de Obra (AIO).

1.1.4	A vigência do Contrato será de 06 (seis) meses.

1.1.5 	As especificações do objeto, o local de prestação dos serviços e a forma de execução do contrato constam do Anexo I deste Edital.

1.1.6 	A licitante vencedora do certame deve preencher e apresentar declaração de vistoria conforme modelo disposto no Anexo VI, bem como o Termo de Compromisso de Combate à corrupção e ao Conluio entre licitantes e de responsabilidade sócio-ambiental (ANEXO VIII); após comunicação do pregoeiro, nas formas de envio dos subitens 8.7 e 8.8 do Edital.

1.1.6.1 	A vistoria ao imóvel deverá ser marcada por meio de mensagem eletrônica enviada à caixa postal gilogbr02@caixa.gov.br, na qual deverá constar o número e objeto do Pregão Eletrônico, além de nome e RG do funcionário da empresa que comparecerá ao imóvel.

2	DA PARTICIPAÇÃO

2.1	Podem participar desta licitação as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação, que estejam credenciadas e cadastradas em cada nível do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores ou apresentem toda a documentação legalmente exigida para habilitação, indicada no item 8, além de atender às demais exigências constantes deste edital.

2.1.1	O Credenciamento da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o cadastramento em cada nível são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-financeira.

2.1.2	As empresas que ainda não estiverem cadastradas no SICAF e tenham interesse em fazer parte do referido Sistema, previamente à realização da licitação poderão providenciar tanto o credenciamento quanto o cadastramento nos diversos níveis do Sistema em qualquer Unidade Cadastradora do SICAF.

2.1.3	Os documentos necessários, bem como os procedimentos e as instruções de preenchimento dos formulários para efetuar o registro no referido Sistema constam no manual do SICAF, que poderá ser obtido por meio da Rede Internet, no endereço www.comprasnet.gov.br., acessando-se nas seguintes opções: na aba “Acesso Livre”, selecionar “SICAF”, na aba “Publicações” selecionar “Manuais - FAQ” e escolher “Manual SICAF - Fornecedor”.

2.2	A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da LC 123/2006, desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto na referida LC, observadas as condições estabelecidas neste edital.

2.2.1	Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE.

2.2.2	A empresa que se enquadra como MPE deve apresentar declaração nos termos do Anexo VII, para fins do tratamento diferenciado previsto na LC 123/2006.

2.2.3	A declaração mencionada no subitem 2.2.2 deverá ser encaminhada na forma do subitem 8.6.

2.3	Não é admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.3.1	concordatárias, em recuperação judicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.3.2	que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

2.3.3	que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

2.3.4	organizadas sob a forma de cooperativas, tendo em vista que pela natureza dos serviços existe a necessidade de subordinação jurídica entre o prestador de serviço e a empresa contratada, bem assim de pessoalidade com diferentes cargos existentes na empresa prestadora e sua habitualidade, e por definição não existe vínculo de emprego entre as cooperativas e seus associados.

2.3.5	cujo(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário, seja(m) empregado(s) da CAIXA ou possua(m) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação/contratação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

3	DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1	Para a certificação e o credenciamento, primeiramente a empresa deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda não tenha sido efetuado, acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Serviços para Fornecedores” (abaixo do quadro “Compras da CAIXA”), escolher a opção “Cadastre-se”, após concordar com o Contrato de Adesão, deverá ser informado todos os dados solicitados.

3.1.1	Após essa providência, a empresa receberá, via e-M@il, o código de acesso para ser combinado com a senha temporária. Só a combinação da senha temporária com o código de acesso permitirá o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransferível, para fins de navegação no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poderá ser confirmada como a senha definitiva para uso no site.

3.1.2	De posse da senha, a empresa deverá acessar novamente o mesmo endereço eletrônico, no link “Certifique-se”, para providenciar a elaboração da procuração necessária à certificação da empresa, conforme modelo ali disponibilizado, bem como para o preenchimento de informações complementares solicitadas na página.

3.1.2.1	A referida procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

3.1.2.2	Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.1.3	Após digitar seus dados no site www.caixa.gov.br, o fornecedor será convocado, via e-M@il, a comparecer a uma das Agências da CAIXA, munido dos documentos mencionados nos subitens 3.1.2.1 ou 3.1.2.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificação.

3.1.3.1	O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou Documento equivalente, deverá se apresentar ao Gerente Empresarial da Agência, que, após verificar a autenticidade dos documentos e das informações prestadas, efetuará a certificação da empresa interessada.

3.1.4	Após essa etapa a licitante deverá providenciar o credenciamento específico para este pregão, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência (OK)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação”, referente a este Pregão Eletrônico, até o dia e horário conforme informado no preâmbulo deste Edital.

3.1.4.1	Decorrido esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a participação neste Pregão Eletrônico.

3.1.5	Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve selecionar a opção “SIM” na tela “Termo de Responsabilidade - Lei Complementar nº 123/2006”, constante da opção Credenciamento, no endereço eletrônico citado no subitem 3.1.4, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC, indicados no subitem 3.1.5.2 abaixo.

3.1.5.1	O sistema somente identificará a licitante como MPE caso ela faça a opção indicada no subitem 3.1.5.

3.1.5.2	Este é o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza à licitante declarar sua condição de MPE, requisito indispensável para que possa exercer o direito de preferência e de comprovação posterior da regularidade fiscal estabelecidos na LC nº 123/2006, conforme previsto neste edital.

3.1.5.2.1	Finalizado o credenciamento não haverá outra oportunidade para a alteração dessa declaração e, portanto, para exercer os direitos de que trata o subitem 3.1.5.2.

3.1.5.2.2	Caso a licitante MPE não marcar a opção “SIM”, na forma descrita do subitem 3.1.5 acima, será interpretado como renúncia de declarar-se como MPE e preclusão do direito de usufruir preferência, na forma da Lei 123/2006, não cabendo recurso neste caso.

3.1.6	Caso o cadastro efetuado pela licitante nos termos do subitem 3.1, esteja divergente da opção assinalada no credenciamento deste Pregão, o sistema emitirá mensagem informando essa divergência.

3.1.6.1 	Nesse caso a MPE deve providenciar a atualização do seu cadastro, clicando no link apresentado na mensagem ou acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Serviços para Fornecedores” (abaixo do quadro “Compras da CAIXA”), escolher a opção “Alteração de Cadastro”.

3.1.7	A validação do credenciamento dar-se-á quando a empresa informar o seu CPF/CNPJ, senha de acesso e receber e-M@il confirmando o credenciamento.

3.1.8	Os procedimentos para cadastramento, citados no subitem 3.1 acima, devem ser adotados apenas pelas empresas não cadastradas no site da CAIXA.

3.2	As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA, e interessadas em participar do presente certame, que não possuem senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Serviços para Fornecedores” (abaixo do quadro “Compras da CAIXA”), escolher a opção “Alteração de Cadastro” em seguida clicar no link “Esqueci minha senha”, digitar uma nova senha provisória e enviar, para em seguida adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.1.1 e seguintes.

3.2.1	As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já possuem a senha de acesso, mas não providenciaram a certificação, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.1.2 e seguintes.

3.2.2	As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já providenciaram a certificação, conforme subitens 3.1.2 e 3.1.3 acima, devem adotar os procedimentos para participação no presente certame a partir do subitem 3.1.4 acima.

3.3	A certificação possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA.

3.4	O link “Editais” no endereço eletrônico mencionado no subitem 3.1.4 permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização do Edital, e das informações do objeto da licitação.

3.4.1	Ao clicar em “Edital” no Pregão Eletrônico de escolha, serão apresentadas as seguintes opções: “Visualizar Edital”, “Visualizar Retificação do Edital”, caso o edital tenha sido modificado, “Credenciamento” e “Impugnação” caso ainda esteja no prazo.

3.4.2	O link “Visualizar Edital” permite a leitura do edital, impressão e/ou baixa do arquivo (clicar com o botão direito do mouse sobre o link “Visualizar Edital” e escolher a opção “Salvar destino como...”).

4	DO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1	A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

4.2	Se o Sistema do Pregão Eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-M@il aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública.

4.3	No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.1	Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação via e-M@il aos participantes.

4.4	Caberá à licitante:

4.4.1	acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos subitens supra.

4.4.2	comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – 0800-7260104, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3	solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5	O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6	O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

5	DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1	A Proposta Comercial (Anexo II) deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço ELETRÔNICO www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Propostas”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar a proposta por meio do ícone “$”, referente a este Pregão Eletrônico.

5.2	A Proposta Comercial, com preços indicados conforme Anexo II, deve ser anexada em arquivo único e com tamanho limitado a 8Mb (megabytes), antes da digitação da Proposta de Preço, caso contrário, ao anexar o arquivo contendo a referida Proposta Comercial, os valores digitados no campo Proposta de Preço serão perdidos e deverão ser digitados novamente.

5.2.1	A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comercial (Anexo II do edital) e corresponde ao VALOR GLOBAL que consta da Proposta Comercial (Anexo II).

5.2.2	O VALOR GLOBAL lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial (Anexo II) deverão ser coincidentes, sob pena de desclassificação, consoante o disposto no subitem 6.5.4 deste Edital.

5.2.3	É de exclusiva responsabilidade de a licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado.

5.3	A Proposta Comercial (Anexo II) deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:

5.3.1	Menção ao número do Edital, com a identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado), números de telefone, fax e e-mail;

5.3.2	Preços UNITÁRIOS E preço GLOBAL de acordo com o modelo de proposta do Anexo II, atentando-se para o disposto no subitem 6.5.3.1.

5.3.2.1	Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos;

5.3.2.1.1	Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente.

5.3.2.1.2	Não podem ser incluídos nos preços propostos os custos relativos ao IRPJ (imposto de Renda Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), seja na composição do BDI (Benefícios e Despesas indiretas), seja como item específico da planilha de composição do preço.

5.3.2.1.3	A empresa optante do Simples Nacional deve excluir do percentual da correspondente alíquota definida nos Anexos da LC 123/06 os percentuais relativos ao IRPJ e à CSLL,

5.3.2.1.4	Em caso de renúncia de parcela ou de totalidade da remuneração relativa a materiais ou instalações de sua propriedade, a licitante deve indicar e comprovar essa propriedade.

5.3.2.2	Não será admitido no preço o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente, sem arredondamentos;

5.3.3	Planilha de preços conforme anexos II e III. Obs. Só serão aceitos as marcas de referência, ou similares contidos nos cadernos de especificações, mencionados no ANEXO I do Edital;

5.3.4	Prazo de garantia dos materiais aplicados deverá ser de 12 meses, sem prejuízos às determinações legais, salvo garantia expressa diferenciada contida no Termo de Referência, anexo I;

5.3.4.1	Prazo de garantia dos serviços deverá ser de no mínimo 05 (cinco) anos.

5.3.5	Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas;

5.3.6	Declaração da licitante, sob as penalidades da lei de que:

- se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros

- seu(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação/contratação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

- não tem e de que não contratará prestadores de serviço com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado CAIXA que exerça cargo em comissão ou função de confiança:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- na área demandante da licitação;

- na área que realiza a licitação/contratação.

- Os materiais aplicados nos serviços serão novos, não recondicionados ou remanufaturados.

- que está plenamente ciente do teor do Modelo Anexo VIII - Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio entre Licitantes e de Responsabilidade Sócio-Empresarial.

- Que concorda com todos os termos e condições previstos no Edital PE 023/7066-2013 e seus anexos

5.3.7	Local, data, nome e assinatura (com a devida identificação), por quem de direito.

5.4	Assim que a proposta for acatada pelo sistema, será criado um Número de Registro, o qual será informado ao licitante no e-M@il de confirmação de recebimento da proposta.

5.4.1	O Número de Registro servirá como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.

5.4.2	Segue abaixo o detalhamento do Número do Registro:

| Formato: | CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN |
| --- | --- |
| Legenda: | CCCCC = Nº do Pregão Eletrônico III = Nr. do item AAAA = Ano do Pregão Eletrônico UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico NNNNNN = Nº Seqüencial da proposta |
| Exemplo: | 00059.002.2008.7855.000001 |

5.5	As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública.

5.5.1	Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme subitem 5.2.

6	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1	Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços.

6.2	Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.3	As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo sistema, para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos.

6.4	Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora do menor preço o envio da proposta comercial referida no subitem 5.3, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor negociado, de forma linear, aplicado o índice sobre materiais, e verificará a aceitabilidade do preço ofertado observando os seguintes critérios:

- condições dos subitens 6.5.1 a 6.5.5 abaixo, e

- compatibilidade do preço ofertado com os praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto desta licitação, acrescidos dos respectivos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, caso previstos, e benefícios e despesas indiretas.

6.4.1	A proposta de preços adequada ao valor negociado deve ser encaminhada no prazo de até 30 (trinta) minutos a contar da solicitação do Pregoeiro, para o número de fax informado pelo mesmo ou encaminhada eletronicamente via email, e incluída (anexada) no Sistema de Compras da Caixa.

6.5	Será desclassificada a proposta que:

6.5.1		não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital;

6.5.1.1		A proposta a ser anexada deverá estar de acordo com o modelo contido no anexo II, sob pena de desclassificação pelo não atendimento às especificações definidas na forma do subitem acima.

6.5.2		apresente preço ou vantagem baseados em outras propostas;

6.5.3	apresente preço excessivo ou manifestamente inexeqüível;

6.5.3.1	Transcorrida a etapa de lances e negociação, será considerado excessivo o preço GLOBAL do último lance, ou da proposta comercial da licitante no caso de não haver lances, que apresentar-se superior ao máximo admitido pela CAIXA, conforme a estimativa de custos constante do Anexo I.

6.5.3.2	Será considerado manifestamente inexeqüível o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com a comprovação de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado.

6.5.3.2.1	Para os efeitos do disposto no subitem anterior, consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CAIXA; ou

b) valor orçado pela CAIXA.

6.5.4	informe na Proposta de Preço valor diferente do indicado na Proposta Comercial, conforme subitem 5.2.2;

6.5.5	que, após a fase de lances e negociação, em virtude da redução do preço global proposto, decorrente dos lances, ou de negociação com o Pregoeiro, não reduza de forma linear os preços dos materiais constantes na planilha que compõem o preço global ofertado do objeto deste Edital.

6.6	A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.7	A licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedida de participar da sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, conforme o item 11 deste edital.

6.8	No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

6.9	Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.

6.9.1	Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.

7	DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES

7.1	Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO GLOBAL.

7.1.1	Assim que o lance for acatado pelo sistema, a licitante será informada por e-M@il do respectivo horário, preço e Número de Registro de recebimento do lance.

7.1.1.1	O Número de Registro servirá como comprovante de que o lance foi registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.

7.1.1.2	O Número do Registro será gerado de forma similar ao mencionado no subitem 5.4.2.

7.2	Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes no item 16 deste Edital.

7.3	As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

7.3.1	a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7.3.2	no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

7.3.3	os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL.

7.4	Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

7.5	Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível, o preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.

7.6	Ao término do horário definido no preâmbulo deste edital para o Recebimento dos Lances, o Sistema eletrônico emitirá aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

7.6.1	O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seu(s) último(s) lance(s).

7.6.2	Por isso, o intervalo do horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma automática pelo sistema.

7.7	Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.8	Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante cujo preço foi o menor.

7.9	Caso o menor preço seja ofertado por uma MPE o pregoeiro abrirá a etapa de negociação em conformidade com o subitem 7.12.

7.10	Caso o menor preço não seja apresentado por uma MPE observar-se-á o seguinte:

7.10.1	Se houver proposta apresentada por MPE de valor igual ou até 5% superior à melhor proposta, será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE.

7.10.1.1	O direito de preferência consiste na possibilidade de a licitante apresentar proposta de preço inferior à da empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.10.2	O Pregoeiro dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances.

7.10.2.1	O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do Pregoeiro, sob pena de perda do direito de preferência.

7.10.3	Havendo o exercício de preferência pela MPE o pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o subitem 7.12 abaixo, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.10.4	Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido no subitem 7.10.1, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

7.10.5	Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema realizará sorteio eletrônico para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.11	Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do edital, a licitante que inicialmente apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação, conforme subitem 7.12 abaixo.

7.12	Finalizada essa etapa e identificada a empresa que apresentou o menor preço e preencheu todos os requisitos do edital, inicia-se com ela a fase de negociação.

7.13	O percentual de redução do preço proposto, decorrente dos lances, bem como do preço proposto quando do exercício dos direitos de preferência, deve incidir de forma linear sobre os preços unitários propostos na forma deste Edital.

7.14	Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante melhor classificada para que seja obtido preço melhor, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Negociação”, selecionar a “Abrangência (OK)”, na coluna “Negociações”, clicar em “Visualizar/Responder”, referente a este Pregão Eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.15	A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.16	Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observadas todas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

7.17	No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de observadas todas as exigências estabelecidas para o exercício dos direitos de preferência previstos neste Edital, para efeito de classificação, é assegurada a preferência para o serviço objeto dessa licitação na seguinte ordem:

I -  prestado por empresa brasileira;

7.17.1	Permanecendo o empate entre propostas será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação aos licitantes, depois do que, o pregoeiro poderá negociar com a proponente, em conformidade com o item 7.12 acima.

7.18	Havendo negociação a licitante vencedora deverá encaminhar, na forma do subitem 8.7, a proposta comercial com os respectivos valores adequados ao preço negociado.

7.19	Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.

8	DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

8.1	Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos a:

- habilitação jurídica;

- qualificação técnica;

- qualificação econômico-financeira;

- regularidade fiscal e trabalhista;

- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

8.1.1	O Credenciamento da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o cadastramento em cada nível são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Regularidade fiscal e Qualificação Econômico-financeira.

8.1.2 	Havendo algum documento vencido no SICAF, este deverá ser apresentado pelo interessado na forma dos itens 8.7 e 8.8.

8.1.3  	A comprovação do credenciamento e cadastramento em cada nível do SICAF, dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos necessários, por intermédio de consulta ‘on line’ no SICAF, opção “Situação do Fornecedor”, depois de verificada a aceitabilidade da proposta.

8.1.4  	Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.2     	A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

8.2.1  	ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

8.2.2  	inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

8.2.3  	decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.3     	A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em:

8.3.1 	 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

8.3.2  	prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, na forma da lei;

8.3.3  	prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.3.4	prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa, cujo prazo de validade, conferido por Lei, é de 180 (cento e oitenta) dias.

8.3.4.1    Caso seja apresentada à CAIXA, por licitante ou cidadão interessado, Certidão Positiva expedida posteriormente àquela apresentada quando da habilitação, será concedido à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, sob pena de inabilitação.

8.3.5  	A MPE que se declarar como tal, nos termos do Art. 3º da LC nº 123/06 e seu § 4º, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal ainda que contenham restrição.

8.3.5.1	Na situação supra, será assegurado à MPE declarada vencedora, o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério da CAIXA, para comprovar a sua regularidade fiscal.

8.4     	A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

8.4.1  	certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.4.2  	comprovação da boa situação financeira da empresa, baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), obtidos a partir dos dados resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ---------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG =      -------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC =      -------------------------------

Passivo Circulante

8.4.2.1	A licitante credenciada e cadastrada no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF terá sua qualificação econômico-financeira avaliada por meio desses índices econômicos registrados no referido Sistema.

8.4.3	A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira, (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), deverá comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

8.4.3.1	O patrimônio líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula seguinte, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Patrimônio Líquido = Ativo Total – (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo)

8.4.3.1.1	Para a licitante credenciada e cadastrada no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF, o patrimônio líquido exigido acima será obtido a partir das informações do balanço da empresa, registrado no referido Sistema, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei.

8.4.3.2	Na impossibilidade da obtenção no SICAF dos índices econômicos e das informações necessárias ao cálculo do patrimônio líquido, referidos nos itens 8.4.2 e 8.4.3.1, a licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma do item abaixo.

8.4.3.3	São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

8.4.3.3.1	 publicado em Diário Oficial; ou

8.4.3.3.2	 publicado em jornal, ou

8.4.3.3.3	por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

8.4.3.3.4	por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

8.5     	A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação das seguintes exigências mínimas:

8.5.1 	Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica licitante no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dentro do seu prazo de validade, onde constem os seus responsáveis técnicos, conforme item 8.5.3, comprovados o vínculo com a licitante nas formas dos incisos I a V do subitem 8.5.3.1.

8.5.2  	Apresentação de atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devendo a licitante comprovar ter desempenhado, de forma satisfatória, referente às parcelas de maior relevância, pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, devidamente registrados no CREA/CAU, devidamente resguardada a especialidade de cada área profissional, conforme preconiza o CONFEA/CREA/CAU referentes aos subitens abaixo.

8.5.2.1	No mínimo 216,00 m² de intervenção em imóvel comercial;

8.5.2.2	Instalação com fornecimento de material de no mínimo 55 pontos lógicos CAT 5e ou superior;

8.5.2.3	Instalação com fornecimento de material de no mínimo 15 pontos de CFTV em cabo coaxial RG 59;

8.5.2.4	Instalação com fornecimento de material de quadro tipo TTA com disjuntor de no mínimo 50 Amperes;

8.5.2.5	Instalação de equipamento SPLIT do tipo cassete de 48.000,00 BTU;

8.5.2.6	Intervenção em sistema elétrico com no mínimo 37KVA de potência;

8.5.2.7	Instalação com fornecimento de material de sistema de NoBreak com no mínimo 7,5 KVA;

8.5.3	Na data prevista para abertura da sessão pública, a licitante deverá apresentar Certidão de Registro e Quitação – CRQ-CREA/CAU, dentro do prazo de validade, onde constem os seguintes profissionais de nível superior registrados como Responsáveis Técnicos da empresa, com as atribuições específicas em cada área: Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico e Arquiteto, todos devidamente registrados no CREA/CAU. Nesta CRQ deverá constar também o seguinte profissional de nível médio: Técnico de Segurança do Trabalho, devidamente registrado no CREA, podendo ser substituído por um dos profissionais de nível superior citados, com especialização em segurança do trabalho, desde que tal atribuição seja especificada na certidão CRQ.

8.5.3.1	Para a validação da CRQ supra citada, a licitante deverá comprovar também o seu vínculo de trabalho com os Responsáveis Técnicos citados acima (nível superior e médio), até a data prevista para abertura da sessão pública, conforme as opções definidas abaixo, nos subitens de I a IV:

I) No caso de ser sócio-proprietário da empresa, através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial;

II) No caso de empregado da empresa, através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional na empresa licitante;

III) No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços: a comprovação do vínculo do profissional de engenharia com a empresa se dará através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa proponente até a data da apresentação da documentação; juntamente com Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico da proponente;

IV) Será considerada também atendida a comprovação deste vínculo se a proponente apresentar Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa proponente devidamente registrado ou carimbado pelo CREA/CAU Regional até a data da apresentação da documentação.

8.5.3.1.1	A descrição contida nos subitens I) a IV) acima somente especifica os meios aceitos para comprovação do vínculo de trabalho, sendo, portanto, a certidão CRQ (Certidão de Registro de Quitação – CREA/CAU) o documento balizador da análise da qualificação técnica exigida no item 8.5.4.

8.5.4 	o(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) contendo a identificação do signatário deve(m) ser apresentado(s) em papel timbrado da pessoa jurídica e deve(m) indicar as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

8.6     	O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal será suprido pela declaração da licitante de que não possui em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

8.6.1  	Tal declaração deverá ser firmada eletronicamente pela licitante por meio de preenchimento do Termo de Responsabilidade, quando do seu credenciamento, na forma do item 3.1.4.

8.7     	Encerrada a etapa de lances, a documentação a seguir relacionada deverá ser encaminhada por fax, pelo número a ser informado, no prazo de até 01 (uma) HORA a contar da solicitação do Pregoeiro: Obs. é facultado o envio para o email gilogbr18@caixa.gov.br, no tamanho máximo de 3MB por mensagem, obrigatoriamente contendo arquivos anexos no formato compactado. Também poderão ser entregues na GILOG/BR no dia da sessão pública, caso haja possibilidade e conveniência por parte da licitante.

8.7.1  	Para licitante credenciada e cadastrada em cada nível do SICAF:

a)	Documentação mencionada nos itens; 8.3.4 e 8.4.3, se for o caso; 8.5 e seus subitens; declaração de vistoria (anexo VI); declaração de MPE, se for o caso (anexo VII); e Termo de Compromisso de Combate à corrupção e ao Conluio e de Responsabilidade sócio-ambiental (anexo VIII).

8.7.2 	Para licitante NÃO credenciada e NÃO cadastrada em cada nível do SICAF:

a)	Documentação mencionada nos itens 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.4.1; 8.4.3.3; 8.5 e seus subitens; declaração de vistoria (anexo VI); declaração de MPE, se for o caso (anexo VII); e Termo de Compromisso de Combate à corrupção e ao Conluio e de Responsabilidade sócio-ambiental (anexo VIII).

8.7.3  	A solicitação do Pregoeiro será encaminhada ao licitante por e-Mail, no qual constará o número do fax para o envio dos documentos.

8.8     	Os originais dos documentos exigidos neste edital e encaminhados de acordo com os itens 6.4.1 e 8.7, a Proposta Comercial adequada à negociação realizada, se houver, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito, deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da GILOG/BR Licitação, sito à SEPN 512, Lotes 01 e 02, 4º Andar, Ala Sul – Edif. José Alencar Gomes da Silva – Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.760-500, no prazo de até 3 (três) dias úteis, podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

9	DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

9.1 	Para este certame não será necessária apresentação de Planilha de Composição de Preços.

10	DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

10.1	Encerrada a fase de julgamento e classificação das propostas, o Pregoeiro verificará, caso a licitante vencedora seja uma MPE e tenha utilizado o direito de preferência previsto no item 7.10.1, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já é suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme previsto no Art. 3º da LC 123/2006.

10.1.1	A referida verificação será feita mediante consulta ao Portal da Transparência, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br.

10.1.2	Sendo constatada a extrapolação do faturamento máximo permitido, a MPE será inabilitada, sendo examinadas as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, conforme item 7.19.

10.2	Prosseguindo, o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora, mediante a análise da documentação encaminhada na forma do item 8.7.

10.2.1	Nesse mesmo ato será efetuada a consulta ‘on line’ ao SICAF, para verificação da situação da licitante credenciada e cadastrada em cada nível do Sistema, se for o caso, ocasião que será impressa e rubricada pelo Pregoeiro a Declaração de “Situação do Fornecedor”.

10.3	Em seguida, será analisada a documentação não contemplada no SICAF, encaminhada na forma do item 8.7.

10.4	É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhá-lo atualizado, juntamente com a documentação na forma do subitem 8.7.

10.5	Será assegurado à MPE que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 2 (dois) dias úteis para a necessária regularização, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro.

10.5.1	A contagem do prazo acima será iniciada a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes.

10.5.2	Nessa circunstância, considerando a necessidade de comprovação da regularidade fiscal no prazo legal, a declaração do vencedor será feita em caráter provisório, após verificação da documentação de habilitação.

10.5.3	A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no subitem 10.5, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à CAIXA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.6	A fim de verificar se existe restrição da licitante ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, serão efetuadas as seguintes consultas:

- ao CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo, sem prejuízo de verificação dessa restrição por outros meios;

- CNCIA – Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92 –, no endereço eletrônico do CNJ – Conselho Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br/, clicar em “Sistemas”, no item “CONSULTAS PÚBLICAS – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa” clicar em “Consulta Requerido / Condenação”, e selecionar esfera “TODOS(AS)”.

- ao SICOW – Sistema de ocorrências da CAIXA de uso interno, para verificar se a licitante está impedida de licitar/contratar com esta empresa pública;

10.7	Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a intenção de recursos.

10.8	Não será habilitada a empresa que:

10.8.1	esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no item 10.3 e ressalvada a possibilidade de regularização da documentação fiscal da MPE, na forma do item 10.4;

10.8.2	não comprove a regularidade da documentação habilitatória por ocasião de sua verificação, ressalvado o tratamento diferenciado quanto à regularidade fiscal da MPE, na forma do item 10.4;

10.8.3	esteja impedida de licitar e contratar com a CAIXA ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

10.8.4	deixe de apresentar a documentação solicitada, apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital;

10.9	Se a licitante desatender às exigências do item 8 ou se enquadrar nas hipóteses do subitem 10.8, será inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do Edital.

10.10	No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

11	DOS RECURSOS

11.1	Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação da(s) licitante(s) vencedora(s) deste PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Intenções e Recursos”, escolher a “Abrangência (OK)”, selecionar este Pregão Eletrônico, em seguida clicar em “Recursos” e “Novo Recurso”, no prazo de até 30 minutos, a partir da comunicação pelo sistema.

11.1.1	À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.1.2	Os recursos e contra-razões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no subitem 11.1 supra.

11.1.3	Os recursos e contra-razões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e colados no campo específico do endereço www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Intenções e Recursos”, escolher a “Abrangência (OK)”, selecionar este Pregão Eletrônico, clicar em “Razões ou Contra – razões”, em seguida em “Novo Recurso ou Empresa Recorrente” e “Registrar Contra Razões” – de acordo com as orientações previstas no site.

11.2	A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo estabelecido no subitem 11.1, importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

11.3	Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

11.4	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5	Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.

11.6	A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-mail.

12	DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

12.1	À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação.

12.2	A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme a minuta do Contrato que integra este Edital (Anexo IV).

12.2.1	No ato da assinatura do instrumento contratual, a licitante vencedora deverá firmar a declaração de vedação ao nepotismo, que consta anexada ao final da minuta de Contrato (Anexo IV).

12.3	A assinatura do contrato pela adjudicatária dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua convocação pela CAIXA.

12.3.1	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item 16 deste Edital.

12.4	Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, a CAIXA poderá convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, observados os direitos de preferência previstos neste Edital,  para depois de comprovados os requisitos habilitatórios negociar os preços e se acordado, tomar os demais procedimentos para contratação.

12.4.1	A licitante que for declarada vencedora da licitação e que não for cadastrada no SICAF deverá providenciar o cadastramento e habilitação no referido sistema, nos níveis I, II, III, IV e VI, como condição para assinatura do contrato.

12.5	Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.

12.5.1	Neste caso, será efetuada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto no subitem 12.4 acima.

13	DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

13.1	O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo IV) integra o presente edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

14	DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1	O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente a 3% (três por cento) do valor total do contrato.

14.1.1	Caso o valor global da proposta seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do subitem 6.5.3.2.1, será exigida a prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o valor resultante do subitem 6.5.3.2.1 e o valor da correspondente proposta.

14.2	A garantia deverá ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o respectivo comprovante ser apresentado à CAIXA, como condição para assinatura do contrato:

14.2.1	Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

14.2.1.1	Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.2.1.2	A caução em dinheiro deve ser efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA;

14.2.1.3	Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

14.2.2	Seguro-garantia, contendo o prazo de validade, que deve corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato;

14.2.2.1	O seguro deve contemplar a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia;

14.2.2.1.1Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos mencionados;

14.2.2.2	A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

14.2.3	Fiança bancária contendo:

a) prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Código Civil;

d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto no subitem 14.6 deste Edital.

14.2.3.1	Não será aceita a fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b", “c” e “d” acima.

14.3	A não apresentação do comprovante da garantia no ato da assinatura do contrato configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a licitante às sanções administrativas cabíveis.

14.4	A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

14.5	A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

14.6	A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver alteração contratual que implique aumento do valor contratado, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global contratado.

14.7	A qualquer tempo, mediante prévia solicitação à CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

15	DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1	A CAIXA, após a execução dos serviços e o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas na minuta de contrato (Anexo IV).

16	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1	A licitante que deixar de entregar documentação para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, e que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar injustificadamente a assinar o contrato ou não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a CAIXA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sendo a sanção registrada no SICAF.

16.2	Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos na minuta de contrato (Anexo IV):

16.2.1	advertência;

16.2.2	multa

16.2.3	impedimento de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

16.2.4	declaração de inidoneidade.

17	DOS ILÍCITOS PENAIS

17.1	As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

18	DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1	As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento nº. 6103-01, Evento 07859, no compromisso registrado no SIPLO sob o nº. 15503/2012-BR.

19	DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

19.1	A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

19.2	A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato, e em decorrência dessa anulação as licitantes não terão direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

20	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1	A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e Anexos.

20.2	As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

20.3	Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

20.4	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

20.5	Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.

20.6	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

20.7	Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame – GILOG /BR, em Brasília – DF.

20.8	É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta/habilitação.

20.9	Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

20.10	Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO”, escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, selecionar a “Abrangência (OK)”, clicar no link “Edital”, referente a este Pregão Eletrônico, em seguida “Visualizar Retificação do Edital”.

20.10.1	No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam válidos.

20.10.2	Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido apenas o credenciamento da(s) licitante(s).

20.11	Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais, escolher a “Abrangência (OK)”, clicar no ícone “?”, na coluna “FAQ”, referente a este Pregão Eletrônico, e em seguida “PERGUNTAR”.

20.12	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes, no endereço eletrônico mencionado no subitem 20.11, na opção FAQ (Ícone “?”.

20.13	É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço www.caixa.gov.br, até a data de realização da sessão pública.

20.14 	É vedada a subcontratação de qualquer parte do objeto licitado deste certame.

21	DO FORO

21.1	Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal, na cidade de BRASÍLIA.

Brasília, 30 de janeiro de 2013.

Saulo Glauber

Pregoeiro.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Custo estimado para contratação: R$ 1.050.910,40 (Um milhão, cinquenta mil, novecentos e dez reais, e quarenta centavos)

Local de entrega/execução dos serviços: Rua Cristóvão Colombo, Quadra 11, Lote 15, Centro, Padre Bernardo-GO.

DEVIDO AO FORMATO/TIPO DE ARQUIVO E TAMANHO FÍSICO DOS DOCUMENTOS, OS PROJETOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CÓPIAS NA GILOG/BR LICITAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PEN-DRIVE. FONE (61) 3448-6700.

Memorial de Projeto

- Introdução

  - Conceitos

    - Contratante

- Entende-se por CONTRATANTE a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

    - Contratada

- Entende-se por CONTRATADA a empresa executora dos serviços relativos a obra do objeto.

    - Fiscalização

- Entende-se por Fiscalização o agente da CONTRATANTE responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem executados.

    - Critério de Similaridade

- Nas especificações técnicas de materiais/produtos deste Memorial, o que foi colocado em termos de marca/fabricante, como referência, o foi devido a atender plenamente aos requisitos específicos do sistema projetado e ao padrão de qualidade requerido.

- Para os materiais/produtos a serem fornecidos para compor as instalações projetadas poderá ser possível admitir-se o , desde que aprovado, por escrito no diário de obra, pelo autor do projeto e a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

- Poderá o CONTRATANTE solicitar da CONTRATADA laudos técnicos de ensaios/testes de laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem a integral equivalência de materiais/produtos a serem fornecidos, em relação aos especificados neste Memorial, sem que com isso seja alterado o prazo estabelecido em contrato e sem ônus.

    - Normas Gerais e Exigências

- A planilha orçamentária que acompanha esta especificação é básica, para efeito de estimativa. As LICITANTES deverão fazer criterioso estudo dos itens indicados na planilha, devendo conferir qualquer quantitativo indicado nos desenhos e demais documentos. A planilha orçamentária apresentada pela contratada é de sua inteira responsabilidade.

- As LICITANTES deverão realizar, caso solicitado pelo CONTRATANTE, levantamento no local, não se admitindo da CONTRATADA, posteriormente, desconhecimento das atuais condições e das medidas necessárias à execução da obra. Após a visita, as LICITANTES deverão comunicar discrepâncias que possam trazer embaraços  ao perfeito funcionamento dos trabalhos.

- Os projetos apresentados pela CONTRATANTE  deverão, caso necessário, sofrer correções e complementações para se adaptarem às normas existentes no local, sempre com o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO para as aprovações.

- A CONTRATADA será responsável por todas as despesas e providências necessárias a aprovação da obra, tais como, licenças, alvarás e habite-se.

- Cabe às LICITANTES fazer, com a devida atenção, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execução da obra.

- Após este estudo, a LICITANTE deverá comunicar, por escrito, quaisquer discrepâncias, dúvidas e/ou irregularidades, transgressões às normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros ou omissões que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos. Dessa forma, o CONTRATANTE não aceitará “a posteriori” que a CONTRATADA venha a considerar como serviços extraordinários aqueles resultantes da interpretação dos projetos e normas em vigor. Após a assinatura do CONTRATO ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

- CONTRATO ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

- Todas as medidas indicadas em projeto deverão ser conferidas no local. Havendo divergências entre as medidas, a FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente comunicada.

- Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços que sobrevierem durante a execução das obras e que sejam necessários para a perfeita execução dos projetos apresentados pela CONTRATANTE. Os custos respectivos por todos os serviços necessários à perfeita execução dos projetos deverão estar incluídos nos preços constantes da proposta da CONTRATADA.

- A CONTRATADA deverá manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos desenhos de todas as partes da obra, bem como das instalações do canteiro. Esses desenhos estarão prontos para serem examinados a qualquer momento pela CONTRATANTE e por toda e qualquer pessoa autorizada pelo mesmo.

- A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar a CONTRATANTE conjunto completo de plantas de “as built” em formato DWG – em meio eletrônico (CD) para AUTOCAD 2000.

- A execução das obras contratadas será planejada e controlada através do cronograma físico-financeiro, elaborado pela CONTRATADA e submetido a CONTRATANTE, dentro do prazo previsto no Edital. Prazo de conclusão dos serviços: 90 dias. A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra. A CONTRATADA se responsabilizará por todos os danos causados às instalações existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos.

- A CONTRATADA deverá recompor todos os elementos que forem danificados durante a execução da obra (pavimentações, forros, instalações, etc.), usando materiais e acabamentos idênticos aos existentes no local. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

- A CONTRATADA se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO.

- Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais e providências necessárias à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás necessárias aos serviços serão encargo da CONTRATADA, inclusive o pagamento de emolumentos referentes à obra e à segurança pública, bem assim atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz, força, que digam respeito às obras e serviços contratados.

- A CONTRATADA deverá providenciar, com a urgência possível:

- As Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei 6496/77;

- O alvará de Construção, na forma das disposições em vigor;

- Toda a documentação necessária junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessionárias de serviços públicos e demais órgãos pertinentes;

- Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem executados, deverão obedecer rigorosamente:

- às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos;

- às normas da ABNT;

- aos regulamentos das Empresas Concessionárias;

- às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

- às normas do MARE publicadas no Diário Oficial da União de 31.07.97, denominadas Práticas de Projeto, construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais.

- A CONTRATADA deverá abrir DIÁRIO DE OBRA para acompanhamento dos serviços assinado pelo engenheiro responsável e todo e qualquer acontecimento deverá ser anotado no mesmo em 3 (três) vias. Deverão constar, dentre outros:

- as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- as consultas à FISCALIZAÇÃO;

- as datas de conclusão das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

- os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço;

- as respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

- a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra e/ou serviço;

- medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

- outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

- A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos os projetos, especificações, alvará de construção e o presente Caderno de Especificações.

- Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

- A CONTRATADA não poderá subempreitar o total das obras a ela adjudicado, salvo quanto à itens que, por sua especialização, requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. A responsabilidade sobre esses serviços não será transmitida aos subcontrados perante a CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá sempre responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.

- A obra só se dará por concluída após o término de todas as etapas especificadas, retirada dos entulhos, completa limpeza de todas as áreas trabalhadas, teste de todos os equipamentos e pontos  e entrega do HABITE-SE.

- Antes do recebimento final da obra, as galerias, as coberturas, os arruamentos, as calçadas e demais áreas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverão ser limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas temporárias e equipamentos. As tubulações, valetas e a drenagem deverão ser limpas de quaisquer depósitos resultantes dos serviços da CONTRATADA e conservadas até que a inspeção final tenha sido feita.

- Até que seja notificada pela CONTRATANTE sobre a aceitação final dos serviços, a CONTRATADA será responsável pela conservação dos mesmos, e deverá tomar precauções para evitar prejuízos ou danos a quaisquer de suas partes, provocados pela ação de elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer de sua não execução.

- Ao dar por encerrado o seu trabalho, a CONTRATADA oficiará à FISCALIZAÇÃO solicitação de vistoria para entrega da obra. Após a realização desta vistoria, a FISCALIZAÇÃO lavrará TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO onde assinalará as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solução. Estas falhas deverão estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Código Civil Brasileiro. A CONTRATADA corrigirá os vícios redibitórios à medida que se tornarem aparentes.

- A FISCALIZAÇÃO terá prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a solicitação de vistoria para entrega da obra, para elaborar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

- A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei 3071 - Código Civil ), que definem um prazo de 05 anos como garantia da obra.

- Os serviços que poderão causar transtornos ao trabalho nas demais áreas do edifício só poderão ser executados fora do horário comercial. A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários, durante todo o período da obra.

- Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à Fiscalização num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

- A Fiscalização poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue necessário.

- Caso a ausência do funcionário durante visita da Fiscalização não seja julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

- Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a Contratada deverá providenciar substituto.

- O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a Fiscalização solicitar.

- Memorial Descritivo da Obra

  - Arquitetura

- Trata-se de projeto das novas instalações da Agência Padre Bernardo, da Caixa Econômica Federal (RUA CRISTOVÃO COLOMBO  QUADRA 11, LOTE 15, CENTRO – PADRE BERNARDO/GO).

- Para sua execução, além deste caderno, foram gerados os seguintes materiais técnicos:

- Projetos executivos diversos;

- Memoriais de Cálculo.

- Deverão ser consideradas todas as informações observadas no projeto executivo. Abaixo a descrição dos serviços da obra:

- administração da obra;

- instalação do canteiro de obras;

- abertura de laje para instalação de escada metálica e plataforma elevatória;

- execução de alvenaria de tijolos cerâmicos, vergas e contravergas em concreto armado;

- execução de paredes em gesso acartonado;

- execução de paredes em gesso acartonado hidro fugante para áreas molhadas;

- execução de revestimentos de parede;

- execução de pisos, rodapés, soleiras e peitoris;

- execução de pisos e forros falsos;

- instalação de esquadrias metálicas;

- execução de pintura em paredes, tetos e esquadrias;

- instalação de corrimãos e guarda-corpos em aço inox com acabamento polido;

- execução de instalações elétricas, inclusive com fornecimento de equipamentos;

- execução de instalações de cabeamento estruturado e rede lógica, inclusive de elementos passivos;

- execução de sistema de controle de acesso e CFTV;

- execução de sistema de detecção e combate a incêndio;

- execução de instalações hidrossanitárias;

- execução de sinalização;

- instalação de plataforma elevatória de percurso vertical;

- instalação de torneiras e ralo na casa de máquinas e lixo;

- instalação de infraestrutura para filtro na copa;

- execução de impermeabilizações diversas no piso de granito e áreas molhadas;

- pavimentações / nivelamento diversos no passeio e estacionamento;

- limpeza geral da obra.

  - Sinalização

- Instalação de toda a sinalização interna e externa, inclusive de acessibilidade, conforme projeto de sinalização e cadernos de sinalização interna e externa da Caixa Econômica Federal.

  - Estrutura

- Deverá ser realizado o abertura da laje em concreto armado, e instalada escada metálica e plataforma.

- Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos

  - Serviços Preliminares e Gerais

    - Taxas e Emolumentos

- A CONTRATADA será responsável por todas as taxas e despesas administrativas e legais referente à obra.

    - Administração da Obra

      - Tipo: Engenheiro e Mestre de Obras

        - Aplicação:

- Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro Civil e Mestre de Obras.

        - Características Técnicas / Especificação:

- A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da obra.

- Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

- A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue necessário.

- Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

- Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a Contratada deverá providenciar substituto durante o período.

- O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar.

        - Observações:

- Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra em virtude do descumprimento do cronograma da obra.

      - Tipo: Demais Funcionários Administrativos e Técnicos

        - Aplicação:

- Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro e mestre de obras supra citados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para determinadas especificidades.

        - Características Técnicas / Especificação:

- O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes e todo aquele profissional que julgar necessário.

- Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.

- A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos gabaritados e especialistas nas diversas áreas da obras (estrutura, elétrica, lógica, etc.) de forma a dirimir dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da execução dos serviços.

- A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais visitas, sempre que julgarem necessárias.

        - Observações:

- Não há.

    - Equipamentos e Ferramentaria

      - Tipo: Uniforme

        - Aplicação:

- Todos os funcionários deverão utilizar uniforme composto por calça comprida, camisa com identificação da CONTRATADA e calçado adequado.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Tais peças deverão ser sempre repostas de forma que sejam mantidas sua características de segurança, de proteção e estética.

        - Observações:

- Não há

      - Tipo: Equipamentos de Proteção Individual

        - Aplicação:

- Todos os funcionários deverão utilizar os equipamentos de proteção individual adequados às atividades e conforme às normas pertinentes.

        - Normas Específicas:

- Norma Regulamentadora NR-6

        - Características Técnicas / Especificação:

- Todos os equipamentos de proteção individual deverão possuir selo de garantia do Inmetro.

- Serão de uso obrigatório, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR-6, os seguintes equipamentos:

          - Capacete de Segurança

- Para trabalhos em que haja risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do funcionário.

          - Protetores Faciais

- Para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

          - Óculos de Segurança Contra Impactos

- Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

          - Óculos de Segurança Contra Radiações

- Para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

          - Óculos de Segurança Contra Respingos

- Para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

          - Luvas e Mangas de Proteção

- Para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas.

- Conforme o caso, as luvas serão de couro, lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

          - Botas de Borracha ou de PVC

- Para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.

          - Calçados de Couro

- Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesão dos pés.

          - Cinto de Segurança

- Para trabalhos em que haja risco de queda

          - Protetores auriculares

- Para trabalhos realizados em locais em que o nível do ruído seja superior ao estabelecido na NR-15, “Atividades e Operações Insalubres”.

          - Respiradores Contra Poeira

- Para trabalhos que impliquem produção de poeira.

          - Máscaras para jato de Areia

- Para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.

          - Respiradores e Máscaras de Filtro Químico

- Para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde.

          - Avental de Raspa

- Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros.

        - Observações:

- A CONTRATADA deverá manter mínimo capacetes, na cor branca, para atender as visitas da FISCALIZAÇÃO bem como da CONTRATANTE.

      - Tipo: Proteção Coletiva

        - Aplicação:

- As proteções coletivas deverão estar devidamente instaladas conforme às normas pertinentes.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Bandejas salva-vidas

- Bandejas salva-vidas de madeira deverão ser instaladas no perímetro da edificação, de forma a atender às normas de segurança.

- Deverá possuir largura mínima de 2,50m.

          - Telamento

- Telas de polietileno deverão ser instaladas no perímetro da edificação, em todos os pavimentos com altura de queda igual ou superior a 2m.

- A tela deverá ter altura mínima de 1,20m.

    - Outros

      - Tipo: As Built

        - Aplicação:

- Elaboração de revisão dos projetos seguindo as modificações necessárias ocorridas posteriormente.

        - Características Técnicas / Especificação:

- As pranchas deverão seguir tamanhos normatizados e seu carimbo deverá seguir modelo padrão a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO.

- Todos os desenhos/projetos deverão ser elaborados em software CAD e seus arquivos deverão ser no formato .dwg para Auto CAD 2000 ou outra versão solicitada pela FISCALIZAÇÃO.

- Deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO 1 (uma) cópia impressa de cada prancha em papel sulfite, gramatura 90, plotadas em preto, bem como CD contendo os arquivos magnéticos.

        - Observações:

- O material deverá ser fornecido antes do Recebimento Provisório da obra.

      - Tipo: Consumos

        - Aplicação:

- Todos os consumos tais como materiais de escritório, telefone, água, energia e demais consumos relativos à obra.

        - Características Técnicas / Especificação:

- -

        - Observações:

- A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO mensalmente comprovantes de quitação dos débitos junto às concessionárias para que possa haver sua remuneração nas medições.

  - Instalações do Canteiro de Obra

    - Abrigos Provisórios

- Os abrigos deverão ser dimensionados adequadamente para satisfazer todas as necessidades da obra, bem como atender às exigências legais.

- A CONTRATADA será responsável pelo estudo de distribuição e compartimentação dentro do canteiro, que deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

- É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das exigências legais referentes ao assunto.

- Deverá ser previsto ambiente apropriado para FISCALIZAÇÃO, que acordo com as orientações específicas.

Dimensionamentos

- Alojamento básico: 2,47m² por cama ou beliche + circulação 1,00m = 3,4 m²/operário alojado

- Alojamento – assistente técnico / encarregado: 6,00 m²/pessoa + circulação

- Alojamento engenheiros: 12 m² / engenheiro + circul. + banheiro = 18 m² / engenheiro

- Guarita: mínimo de 2m²

- Refeitório: 1,00m²/usuário+circulação (2 turnos adotar 0,6m²/usuário) - acrescentar pessoal indireto

- Ambulatório: acima de 50 operários (mínimo 30 m² segundo DER)

- Escritório: média 10 m²/pessoa com mesa

- Sanitário coletivo: Sanitário (1 m²) / 1 mictório / 1 lavatório / 1 chuveiro para cada 20 operários

- Vestiários: 1,50m² por trabalhador (dividir por 2 turnos e descontar área dos sanitários)

- Almoxarifado: conforme necessidade da obra

- Oficina mecânica: conforme necessidade da obra

- Pátio de armação e carpintaria: comprimento mínimo 11,00m (comprimento do vergalhão)

- Depósito de explosivos: depende do porte da obra (Alvenaria / parede dupla)

      - Tipo: Barracão de madeira para obra - padrão Standard

        - Aplicação:

- Barracão para atender a toda demanda da CONTRATADA, inclusive prevendo ambiente (sala) exclusivo para a FISCALIZAÇÃO.

- Deverá ser previsto neste item todos o equipamentos de escritório (computadores, calculadoras, relógio de ponto, etc.) bem como o mobiliário necessário.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Barracão em madeira apropriado para escritório provisório, almoxarifado ou depósito.

- Fundações: Blocos de cimento assentes com argamassa de cimento e areia.

- Contra piso e piso: contra piso em concreto magro e argamassa de piso alisado a colher e queimado com pó de cimento.

- Paredes externas: Painéis estruturais em madeira tipo pinus, com 1,22m de largura por 2,50m de altura e revestidos com chapas planas e lisas de madeira (parede dupla).

- Divisórias internas: Painéis em madeira com 1,22m de largura por 2,50m de altura e revestidos com chapas Duratex.

- Estrutura da cobertura: Tesouras em madeira de lei, com conectores de garra metálicos.

- Telhamento: Telhas de fibrocimento ou metálicas.

- Forro: Chapas de Duratex, lâminas de pinus ou em lâminas de PVC.

- Portas: Lisas Duradoor.

- Janelas: De madeira ou PVC, tipo guilhotina medindo 1,00m x 1,00m. Para sanitários, utilizar dimensões de 0,50m x 0,50m.

- Vidros: Lisos ou fantasias, com 3mm. Para sanitários, utilizar vidro canelado ou leitoso.

- Fechaduras: Externas de cilindro e internas do tipo comum.

- Instalações hidráulicas: Completas internamente.

- Instalações elétricas: Internamente aberta sobre o forro e conduzida em canaletas sistema "X" da Pial nas paredes.

- Pintura: As paredes externas deverão ser pintadas com duas demãos de tinta texturizada, as paredes internas e o forro com tinta a óleo na cor gelo.

        - Observações:

- Deverá ser previsto ambiente exclusivo para a FISCALIZAÇÃO com área mínima de 10m², mesa, 3 cadeiras e estante, além de sanitário exclusivo e todas as instalações necessárias.

- A barracão aqui especificado poderá ser substituído por módulos do tipo container.

      - Tipo: Sanitário para Operários

        - Aplicação:

- Sanitários que deverão atender toda a demanda da obra, sendo proibida a utilização dos cômodos no interior da obra ou das edificações existentes.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Paredes, forro e acabamentos deverão seguir, quando possível, as mesmas características apresentadas para o barracão.

- O piso deverá ser, preferencialmente, em cimentado simples desempenado, acabamento liso, de forma a ser obter uma superfície antiderrapante. O box para chuveiro deverá possuir desnível com cerca de 5cm.

- Cada chuveiro poderá atender ao máximo de 15 (quinze) funcionários. O mesmo critério deverá ser utilizado para dimensionar a quantidade de vasos sanitários, mictórios e lavatórios.

- Deverá haver divisão em paredes de alvenaria (altura mínima = 1,80m) entre os chuveiros, assim como entre os vasos sanitários.

- As tubulações hidráulicas (água e esgoto) deverão ser aparentes e em tubos de PVC rígido.

- Deverá ser previsto pelo menos uma conjunto sanitário independente para o sexo feminino.

        - Observações:

- A barracão aqui especificado poderá ser substituído por módulos do tipo container.

      - Tipo: Instalações Provisórias

        - Aplicação:

- Execução das instalações elétricas, de telefonia, água potável, esgoto, etc, para o perfeito funcionamento do canteiro de obras.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser seguidas todas as normas e obrigatoriedades municipais e estaduais, inclusive as aprovações necessárias pelos órgãos competentes.

          - Instalações Provisórias de Água

- Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro ou PVC, tendo a sua capacidade dimensionada de forma a atender todos os pontos do canteiro de obras.

- As tubulações serão do tipo roscável para instalações prediais de água fria, em PVC rígido.

- A utilização de água de curso ou de poço só poderá ser permitida desde que a CONTRATADA apresente laudo de laboratório especializado comprovando a sua potabilidade.

          - Instalações Provisórias de Esgotos Sanitários

- Quando o logradouro não possuir coletor público, a CONTRATADA instalará fossa séptica e sumidouro de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pela NB-41/81 (NBR 7229).

          - Instalações Provisórias de Energia Elétrica

- Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada termoplástica e devidamente dimensionados para atender à demanda.

- Os condutores aéreos serão fixados em postes de madeira com isoladores.

- As emendas em fios e cabos deverão ser executadas com conectores apropriados.

- As descidas de condutores (prumadas) deverão ser protegidas por eletrodutos.

- Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos.

- Cada máquina e/ou equipamento deverá receber proteção individual, de acordo com sua potência, através de disjuntor termomagnético localizado próximo ao local de utilização.

        - Observações:

- As instalações das edificações existentes não poderão ser utilizadas para obra, que deverá possuir rede independente.

    - Tapumes e Placas de Obra

      - Tipo: Tapume de obra

        - Aplicação:

- Para todo o entorno da obra de forma a garantir que toda a área sob intervenção esteja devidamente resguardada e protegida.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Altura do tapume será de 2,20m, acabada. Em caso do terreno inclinado o tapume deverá seguir a inclinação do terreno na parte inferior e na parte superior deverá ser alinhado e nivelado. A altura de 2.20m deverá ser respeitada e seguida pelo nível mais alto do terreno, conforme figura abaixo.

- Deverá ter afastamento de 5cm do piso, para a passagem de águas e para proteção contra a umidade.

- Os montantes principais – peças inteiras e maciças com 75x75mm de seção transversal, espaçado de 1,60m, serão em Peroba Rosa ou madeira equivalente, solidamente fixado no solo, com fixação mínima de 60cm.

- Travessas – peças inteiras e maciças com 50x50mm de seção transversal, serão de pinho do Paraná ou madeira equivalente e obrigatoriamente deverão esta fixadas, nas duas extremidades da chapa de compensado e no centro.

- As chapas de vedação serão de madeira compensada laminada, de 15mm de espessura, com acabamento lixado em ambas as faces, sua superfície deverá ser completamente reta e bem fixada, em hipótese nenhuma poderá apresentar descontinuidade, emendas ou “barriga”.

- As placas de compensado deverão ter dimensões de 1.60 x 2.20m, a madeira compensada laminada deverá ser constituída por um numero impar de lâminas, 3, 5 ou 7, colocadas sobre pressão, com as fibras em sentido ortogonal, de forma que o movimento higroscópico transversal de uma lâmina é compensado pelas fibras ortogonais da lâmina adjacentes, considerando que no sentido longitudinal é praticamente nula a deformação de madeira.

- A união das lâminas de uma mesma camada será perfeita, para evitar defeitos ou ondulações nas chapas exteriores.

- No caso de emprego de placas em locais sujeitos a molhaduras frequentes, o adesivo empregado será do tipo à prova d’água e o material será caracterizado com a designação de “compensado naval”.

- Portões, alçapões e portas, para descarga de materiais e acesso de operários, respectivamente, terão as mesmas características do tapume, com esquadrias de Peroba Rosa, devidamente contraventadas, ferragens robustas, de ferro, com trancas de segurança.

- Todo o tapume, inclusive os montantes, portão e porta, serão imunizados com produto a base de naftenato de zinco e penta clorofenol, aplicado com pistola ou pincel.

- A superfície deve estar perfeitamente preparada e lixada, para a aplicação da pintura, nos encontros das placas de compensado deverá ser aplicada fita de poliéster 10cm, em todo o tapume deve ser aplicado massa acrílica, duas demãos, para posterior aplicação de tinta acrílica, cor branco gelo, da Suvinil ou equivalente.

- A construção do tapume, de acordo com as especificações acima, será executada em todo o perímetro do terreno, exceto quando já houver muros limítrofes.

- Fica a cargo da CONTRATADA a revisão e manutenção do tapume, para que permaneça com suas características iniciais, até o termino da Obra.

        - Observações:

- A CONTRATADA deverá apresentar croquis do canteiro de obras, com a indicação dos locais de instalação do tapume e dos barracões para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

      - Tipo: Placa de obra em Chapa Galvanizada

        - Aplicação:

- Instalação de placa para identificação da obra.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Executar placa de obra, nas dimensões mínimas de 300x200cm.

- Deverão constar os seguintes dados: descrição da obra, nome da CONTRATADA, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome do Autor e Coautores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsáveis Técnicos pela execução da obra, instalações e serviços, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades específicas pelas quais os profissionais são responsáveis; Título, número da Carteira Profissional e região do registro dos profissionais.

- A placa deverá esta instalada, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras.

- Será em chapa galvanizada nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de base alquídica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perímetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz.

        - Observações:

- Antes de sua execução, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a CONTRATANTE para verificar a necessidade de se seguir algum modelo padrão para a placa.

      - Tipo: Limpeza do Terreno

        - Aplicação:

- Limpeza total do terreno sob intervenção

        - Características Técnicas / Especificação:

- A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpa roçado, destocamento e remoção, o que permitirá que a área fique livre de raízes e tocos de árvores.

- Não será permitida a queima de material no canteiro de obras.

        - Observações:

- -

      - Tipo: Gabarito e Marcação da Obra

        - Aplicação:

- Gabarito necessário para a marcação perfeita da obra.

        - Características Técnicas / Especificação:

- A locação deverá ser executada com instrumento que garanta sua precisão.

- A CONTRATADA deverá aferir dimensões alinhamentos, ângulos e quaisquer outras indicações constantes no projeto.

- Havendo discrepância entre o levantamento elaborado pela CONTRATANTE e a aferição da CONTRATADA, a mesma deverá comunicar a ocorrência por escrito para a FISCALIZAÇÃO.

- A CONTRATADA deverá manter em perfeitas condições a referência de Nível (RN) durante todo o período da obra, para futuras aferições.

        - Observações:

- A ocorrência de erro na locação da obra implicará, para a CONTRATADA, a obrigação de proceder às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, por sua conta e risco.

  - Movimento de Terra

    - Preparo do Terreno

      - Tipo: Nivelamento

        - Aplicação:

- Nivelamento do terreno de forma a atender os níveis indicados nos projetos bem como a perfeita integração com o entorno.

        - Características Técnicas / Especificação:

- A CONTRATADA deverá executar todo o movimento de terra necessário para o nivelamento do terreno, seguindo as cotas fixadas no projeto de arquitetura.

- Áreas externas, quando não perfeitamente indicadas em planta, deverão ser regularizadas de forma a garantir fácil acesso e escoamento das águas.

        - Observações:

- -

  - Superestrutura

Deverão ser obedecidos todos os itens pertinentes das normas que se seguem:

- NBR 6118 - projeto e execução de obras de concreto armado.

- NBR 8953 - concreto para fins estruturais - classificação por grupos de resistência.

- NBR 12654 - controle tecnológico de materiais componentes do concreto.

- NBR 12655 - preparo, controle e recebimento de concreto.

- NBR 7212 - execução de concreto dosado em central.

- NBR 7480 - barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.

- NBR 1259 - projeto e execução de argamassa armada.

- NBR 6120 - cargas para cálculo de estruturas de edificações.

- NBR 6123 - forças devidas ao vento em edificações.

- NBR 5738 - moldagem e cura de corpos de prova de concreto cilíndricos ou prismáticos - método de ensaio.

- NBR 5739 - ensaio de compressão de corpos de prova de concreto cilíndricos.

- NBR 7223 - concreto - determinação da consistência pelo abatimento de cone método de ensaio.

- NBR 11768 - aditivos para concreto de cimento Portland especificações.

- NBR 12317 - verificação de desempenho de aditivo para concreto – procedimento.

- NBR 8800 - projeto e execução de estruturas de aço de edifícios.

- NBR 6122:96 - projeto e execução de fundações - procedimento

- NBR 6484:84 - execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos - método de ensino.

- NBR 6118:2003 - projeto e execução de obras de concreto armado - procedimento.

- NBR 9062:85 - projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado - procedimento.

- NBR 12131:91 - estacas - prova de carga estática - método de ensaio.

- NBR 13208:94 - estacas - ensaio de carregamento dinâmico - método de ensaio.

- NBR 8681:84 - ações e segurança nas estruturas - procedimento .

    - Estruturas em Concreto Armado

      - Tipo: Concreto

        - Aplicação:

- Para execução de toda a estrutura em concreto prevista em projeto.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Não havendo indicação em contrário o cimento a empregar será o Portland comum (CP320), devendo satisfazer às prescrições da ABNT. Caberá à FISCALIZAÇÃO aprovar o cimento a ser empregado, podendo exigir a apresentação de certificados de qualidade, quando julgar necessário.

- O cimento deverá ser entregue no local da obra em sua embalagem original e deverá ser armazenado em local seco e abrigado, por prazo e forma de empilhamento que não comprometam sua qualidade. Será permitido o uso de cimento a granel, desde que, em cada silo, seja depositado cimento de uma única procedência O cimento só poderá ficar armazenado por período tal que não venha comprometer sua qualidade, segundo recomendações do fabricante ou resultado de testes que a FISCALIZAÇÃO venha a exigir.

          - Agregados

- Os agregados para a confecção de concreto ou argamassa deverão ser materiais sãos, resistentes e inertes de acordo com as definições a seguir, devendo ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural por assoalho de madeira ou camada de concreto.

            - Agregados Graúdos

- Constituído de areia natural quartzosa com diâmetro máximo de 4,8 mm; deverá ser limpo e não apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matéria orgânica, etc.

- Somente com autorização da CONTRATANTE poderão ser empregadas areias artificiais, provenientes de rocha sadia.

            - Agregados Miúdos

- Constituído de pedra britada, de diâmetro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, isento de partículas aderentes e não podendo apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matéria orgânica, etc. Será constituído da mistura de partículas de diversos diâmetros, em proporções convenientes, de acordo com os traços indicados.

- Deverão ser respeitadas, no estabelecimento das dosagens dos concretos as dimensões dos agregados, conforme item 8123 - DIMENSÃO MÁXIMA DOS AGREGADOS previsto na NBR 6118 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO - PROCEDIMENTO, ou seja, a dimensão máxima do agregado, considerado em sua totalidade, deverá ser menor que 1/4 da menor distância entre as faces das formas e 1/3 da espessura das lajes, além de satisfazer ao prescrito no item 6.3.2.2 da mesma norma técnica.

          - Água

- A água não poderá conter impurezas em quantidades tais que causem variação de tempo de pega do cimento Portland, superior a 25%, nem redução nas tensões admissíveis da argamassa, superior a 5%, comparada com os resultados obtidos com uso de água destilada. Deverá, ainda, satisfazer, o que determina o item 8.1.3 - ÁGUA da NBR 6118.

          - Aditivos

- O uso de aditivos, dispersantes, arejadores, aceleradores, de pega, etc, deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO que poderá solicitar testes visando a verificação da quantidade de aditivos contidos no concreto, obrigando-se a CONTRATADA a observar os limites previstos em norma.

          - Laudos de Resistência de Concreto

- A CONTRATADA deverá encaminhar, em tempo hábil, todos os traços de concreto a serem utilizados na obra para aprovação pela FISCALIZAÇÃO, acompanhados de laudos técnicos de laboratórios reconhecidos na praça, comprovando as resistências descritas anteriormente e em cumprimento ao estabelecido nos itens anteriores, além dos dispositivos previstos nas normas vigentes.

          - Dosagem

- O concreto consistirá da mistura de cimento Portland, agregados e água O concreto para fins estruturais deverá ser dosado racionalmente, a partir da tensão de ruptura estabelecida no projeto, do tipo de controle de concreto e das características físicas dos materiais componentes.

- A CONTRATADA não poderá alterar essa dosagem sem autorização formal da FISCALIZAÇÃO devendo adotar as medidas necessárias à sua manutenção.

- Serão consideradas também, na dosagem dos concretos, condições peculiares como impermeabilização, resistência ao desgaste, ação de águas agressivas, aspectos das superfícies, condições de colocação, dimensões das peças e densidade de armação na peça, observando-se o prescrito no item ADITIVOS.

- O concreto para fins que não o estrutural e que não se destine a um emprego que requeira características especiais, poderá ser dosado empiricamente devendo, nesse caso, satisfazer às exigências da FISCALIZAÇÃO.

- Em hipótese alguma a quantidade total de água de amassamento será superior à prevista na dosagem, havendo sempre um valor fixo para fator água/cimento, compatível com a  agressividade do meio ambiente do local da obra

          - Preparo

- O concreto poderá ser preparado no local da obra ou recebido pronto, desde que, em ambos os casos, com emprego de centrais apropriadas.

- O preparo do concreto no local da obra deverá ser feito em central do tipo e capacidade aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

- A operação de medida dos materiais componentes do traço deverá ser realizada “em peso”, em instalações gravimétricas, automáticas ou de comando manual, prévias e corretamente aferidas.

- Deverá ser dada atenção especial à medição da água de amassamento, devendo ser previsto dispositivo capaz de garantir a medição do volume de água com um erro inferior a 3% do fixado na dosagem.

- Todos os dispositivos destinados à medição para preparo do concreto estarão sujeitos à aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

- Quando a mistura for feita em central de concreto situada fora do local da obra o equipamento e os métodos usados deverão estar de acordo com os requisitos deste item.

          - Transporte

- Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto deverá ser transportado para o canteiro em caminhões apropriados, dotados de betoneiras O fornecimento do concreto deverá ser regulado de modo a que a concretagem seja feita continuamente, Os intervalos entre as entregas deverão ser tais que não permitam o endurecimento parcial do concreto já colocado e, em caso algum, deverão exceder de 30 minutos.

- O intervalo entre a colocação de água no tambor e a descarga final do concreto da betoneira não deverá exceder a trinta minutos. Durante este intervalo, o concreto não poderá ficar em repouso

          - Lançamento

- O lançamento do concreto só poderá ser iniciado mediante autorização da FISCALIZAÇÃO, depois de liberados os serviços de escoramento, forma, armação e limpeza das peças a serem concretadas.

- Não será permitido o lançamento do concreto de uma altura superior a 2m, nem o acúmulo de grande quantidade em um ponto qualquer e seu posterior deslocamento ao longo das formas.

- Nas operações de lançamento do concreto deverão ser utilizados dispositivos que impeçam a segregação do mesmo.

          - Adensamento do Concreto

- O concreto deverá ser adensado mecanicamente, por meio de vibradores de tipo e tamanho adequados às dimensões das peças estruturais a concretar.

- Para a concretagem de elementos estruturais serão empregados, preferencialmente, vibradores de imersão, com diâmetro de agulha vibratória adequado às dimensões das peças, ao espaçamento e à densidade de ferros da armação, a fim de permitir sua ação em toda a massa a ser vibrada, sem provocar, por penetração forçada, o afastamento das barras de suas posições corretas.

- A consistência do concreto deverá satisfazer às condições de adensamento com vibração e a trabalhabilidade exigida pelas peças a serem moldadas.

          - Cura e Proteção

- Para que atinja sua resistência total, o concreto deverá ser curado e protegido eficientemente contra o sol, o vento e a chuva. A cura deverá se prolongar por um período mínimo de sete dias após o lançamento, caso não existam indicações em contrário, sendo desejável a utilização de lâmina d’água.

- A água para a cura deverá ser da mesma qualidade da usada para a mistura do concreto.

          - Juntas de Concretagem

- Quando o lançamento do concreto for interrompido e assim formar-se uma junta de concretagem, deverão ser tomadas precauções necessárias para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação entre o concreto já endurecido e do novo trecho. Todavia, tais juntas deverão ser evitadas, procurando-se programar concretagens contínuas, de trechos completos de um pavimento.

- Em casos extremos, quando for imperiosa a paralisação de uma concretagem, devem ser tomadas precauções, conforme estabelece o item 1323 JUNTAS DE CONCRETAGEM, da NBR 6118.

          - Retificação e Limpeza das Peças em Concreto

- As pequenas cavidades, falhas ou fissuras porventura resultantes nas superfícies serão corrigidas, a critério da FISCALIZAÇÃO, com argamassa de cimento e areia no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, bem como terão coloração semelhante à do concreto circundante.

- As rebarbas e saliências maiores, caso ocorram, serão eliminadas ou reduzidas por processo aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

- A execução dos serviços de reparo e correção ficará na dependência de prévia inspeção e orientação da FISCALIZAÇÃO.

          - Controle de Resistência do Concreto

- Durante toda a fase de execução da estrutura será efetuado pela CONTRATADA um controle estatístico e sistemático da resistência do concreto. Para a execução desse controle deverão ser retiradas as amostra durante o lançamento do concreto de modo que o conjunto de corpos de prova possa representar, da melhor maneira possível, a estrutura que está sendo executada.

- A CONTRATADA organizará com antecedência um programa para coleta dos corpos de prova, tornando-o uma rotina da produção. Esse programa deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO e será, no mínimo, o exigido pela NBR 6118 no seu item 15 CONTROLE DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO.

- As operações de moldagem e a cura dos corpos de prova deverão ser executadas de acordo com Método Brasileiro MB-2 e NBR 5738 - MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA DE CONCRETO CILÍNDRICOS OU PRISMÁTICOS - MÉTODO DE ENSAIO e NBR 5739 - ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA DE CONCRETO CILÍNDRICOS.

      - Tipo: Formas e Escoramentos

        - Aplicação:

- Em atendimento ao projeto de estrutura

        - Características Técnicas / Especificação:

- As formas e os escoramentos deverão obedecer rigorosamente às indicações do projeto estrutural e possuir rigidez suficiente para não se deformarem quando submetidas às cargas previstas.

          - Formas

- As formas poderão ser metálicas ou de chapas de madeira compensada plastificada com espessura mínima de 18 mm, conforme a responsabilidade estrutural e / ou acabamento das peças a concretar, ou ainda tendo em vista a previsão de reutilização do material. De qualquer maneira, não poderão apresentar deformações, defeitos, irregularidades ou pontos frágeis que possam vir a influir na forma, dimensão ou acabamento das peças a serem moldadas.

- As formas deverão ser projetadas de modo a suportar o efeito da vibração de adensamento e da carga do concreto e de modo que o concreto acabado não seja danificado quando da sua remoção. As formas deverão ter as dimensões do projeto, estar de acordo com alinhamento e cotas e apresentar uma superfície lisa e uniforme.

- As dimensões, o nivelamento e a verticalidade das formas deverão ser verificadas cuidadosamente antes da colocação das ferragens mediante o emprego de aparelhos óticos ou a raio laser.

- Em pilares nos quais o fundo é de difícil limpeza, deverão ser abertas janelas provisórias para facilitar esta operação.

- As juntas das formas deverão ser obrigatoriamente vedadas, para evitar perda de argamassa do concreto ou da água.

- Antes da concretagem, as formas deverão ser abundantemente molhadas.

          - Escoramento

- O escoramento das estruturas em execução deverá ser constituído de torres de cargas ou escoras metálicas, providas de elementos de perfeita regulagem de nivelamento e estabelecimento das contra flechas determinadas pelo projeto estrutural.

          - Retirada das Formas e Escoramento

- As formas só poderão ser retiradas quando os resultados dos corpos de prova do concreto em questão comprovarem resistência suficiente para suportar, com segurança, as cargas a que será submetido nessa idade, em condições tais que não ocorram fissuração ou deformação lenta excessiva Deverão ser respeitados os prazos previstos no item 142 - RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO da NBR 6118.

- A retirada das formas e do escoramento deverá ser efetuada sem choques e obedecer a um programa elaborado de acordo com o tipo da estrutura e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

        - Observações:

- -

      - Tipo: Armação para Concreto Armado

        - Aplicação:

- Em atendimento ao projeto de estrutura

        - Características Técnicas / Especificação:

- As armações deverão estar isentas de qualquer material nocivo, antes e depois de colocadas nas formas. Deverão ser colocadas como indicado no projeto e, durante a operação de concretagem, mantidas na posição correta, observados ainda os valores especificados para cobrimento, mediante o emprego de espaçadores plásticos adequados para centralização de armadura tipo JERVELPLAST ou equivalente.

          - Aço para Armadura

- O aço para as estruturas de concreto armado será tipo CA 50A, conforme indicado no projeto e deverá atender às prescrições da NBR 7480 - BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO.

          - Emendas

- As emendas das barras serão por trespasse, obedecendo as determinações do item 6352 - EMENDAS POR TRESPASSE da NBR 6118.

- A continuidade das armações poderá ainda ser obtida pela utilização de emendas mecânicas de topo com luvas prensadas tipo MAC - SISTEMA BRASILEIRO DE PROTENSÃO LTDA ou equivalente, obedecendo às NORMAS BRASILEIRAS NBR 6118, NBR 7480, NBR 8548 e NBR 1310. Caberá à CONTRATADA apresentar resultados de ensaios que comprovem a eficiência dos materiais e técnica de utilização dos mesmos.

          - Corte e Dobramento

- O corte e o dobramento das barras devem ser executados a frio, de acordo com as prescrições da NBR 6118 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO, no item 634 - DOBRAMENTO E FIXAÇÃO DAS BARRAS.

          - Amarração

- Os ferros colocados nas formas deverão ser amarrados entre si por meio de arame recozido n.º 18.

          - Colocação

- As armações deverão ser colocadas nas formas nas posições indicadas no projeto, sobre espaçadores plásticos (item 231) ou sobre peças especiais (“caranguejo“), quando for o caso, de modo a garantir os afastamentos necessários das formas e exato posicionamento.

- Liberação dos Lotes de Barras e Fios de Aço

- A CONTRATADA, em conjunto com a FISCALIZAÇÃO, deverá inspecionar cada partida de aço destinada à obra, colhendo amostras para ensaios, conforme item 62 - AMOSTRAGEM, da NBR 7480 - BARRAS E FIOS DE AÇO DESTINADOS A ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO. De acordo com os resultados dos ensaios, a FISCALIZAÇÃO liberará ou não a utilização do aço na obra. O ônus decorrente dos ensaios e do material recusado será da CONTRATADA.

        - Observações:

- -

      - Tipo: Aceite da Estrutura

        - Aplicação:

- A aceitação das estruturas será automática, desde que satisfeitas as condições do projeto e execução, considerando-se aceita aquela que apresente valor estimado da resistência característica do concreto, obtida pelo seu controle estatístico sistemático, igual ou superior ao valor da resistência característica do concreto à compressão determinada em projeto.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Decisão a Adotar Quando Não Ocorrer a Aceitação Automática

- Quando não se verificarem as condições estabelecida no item 2.1.1, a decisão a ser tomada deverá se basear numa das seguintes verificações, ou na combinação das mesmas, com os ônus decorrentes imputados à CONTRATADA:

- REVISÃO DO PROJETO

- ENSAIOS ESPECIAIS DO CONCRETO

- ENSAIOS DA ESTRUTURA

- Essas verificações estão previstas nos itens 162, 1621,1622 e 1623 da NBR 6118 - PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO.

          - Ensaios Especiais do Concreto

- Poderão ser executados ensaios de corpos de prova extraídos da estrutura, em número nunca inferior a 6 (SEIS), marcando-se essa extração em locais distribuídos da estrutura, para que constituam amostra representativa de todo o lote em exame.

- Com as devidas precauções quanto à interpretação dos resultados e como medida auxiliar de verificação da homogeneidade do concreto da estrutura poderão ainda serem efetuados ensaios não destrutivos de dureza superficial (esclerometria) ou de medida de velocidade de propagação de ultrassom, de acordo com as normas pertinentes para esses ensaios, métodos aprovados e por laboratório idôneos, tudo a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

- Os resultados assim obtidos servirão para auxiliar nas conclusões decorrente da revisão do projeto.

          - Ensaios da Estrutura

- Não havendo possibilidade de dirimir dúvidas sobre uma ou mais partes da estrutura por simples investigação analítica ou se houver necessidade de confirmar os resultados obtidos por meio desta e dos ensaios especiais do concreto, a decisão a ser tomada sobre a aceitação da estrutura poderá basear-se nos resultados obtidos com o ensaio da estrutura (prova de carga), realizado segundo método estabelecido pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas as prescrições fixadas no item 1623 - ENSAIOS DA ESTRUTURA DA NBR 6118 - PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO.

          - Decisão Final

- Concluindo-se que as condições das Normas Brasileiras estão satisfeitas, após as análises devidas, a estrutura em verificação poderá ser aceita caso contrário, uma das decisões abaixo poderá ser adotada pela FISCALIZAÇÃO, com os ônus decorrentes imputados à CONTRATADA :

- A ESTRUTURA SERÁ REFORÇADA, NO TODO OU NAS PARTES CONDENADAS.

- TRECHOS CONDENADOS DA ESTRUTURA OU SEU TODO SERÃO DEMOLIDOS E REFEITOS

        - Observações:

    - Estruturas Metálicas

      - Tipo: Estrutura Metálica

        - Aplicação:

- Para a execução da escada metálica.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Fabricação

- A CONTRATADA possibilitará à FISCALIZAÇÃO o acompanhamento da fabricação das peças, podendo verificar a qualidade do produto bem como o cumprimento do cronograma.

- Deverão ser verificados:

- Certificado de qualidade do aço: lote, tipo do aço, tensões nos ensaios de laboratórios e data de fabricação;

- Tipo de aço;

- Tipo de eletrodo;

- Espessura dos perfis e/ou chapas;

- Raios de curvatura no dobramento: deverá ser compatível com a ductibilidade do tipo de aço determinado, evitando-se o aparecimento de microfissuras;

- Tolerâncias das peças fabricadas: o controle de pequenos desvios no aplainamento e nos eixos, das peças   estruturais, será exercido em obediência às tolerâncias definidas nas especificações do projeto;

- Respingos de solda: serão removidos;

- Proteção da estrutura

          - Montagem da Estrutura

- A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, para exame e aprovação, os seguintes documentos:

- Cronograma de recebimento das peças pré-fabricadas

- Cronograma de montagem;

- Plano de estocagem de acordo com a montagem;

- Plano de pintura (quando no canteiro da obra);

          - Pintura

- As peças preferencialmente serão montadas já com acabamento final.

- Avarias na pintura deverão ser reparadas após a montagem.

          - Ferramental e Equipamentos para Montagem e Transporte

- Quando especificado o torque nos parafusos e utilizado o torquímetro pneumático, haverá aferição frequente dessa ferramenta Esta aferição deverá ser procedida com o torquímetro mecânico.

- Todo parafuso, após receber o torque, será sinalizado com tinta.

- Maçarico só poderá ser utilizado em casos excepcionais com aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- Aberturas de novos furos deverão ser executadas por furadeiras manuais, de coluna ou magnéticas.

- O dimensionamento dos cabos de aço trefilados, utilizados par ao içamento das peças, será de responsabilidade da CONTRATADA.

        - Observações:

- -

  - Demolições e Remoções

      - Tipo: Demolições e Remoções Convencionais

        - Aplicação:

- Demolição d alvenaria existente, conforme previsto no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão seguir as normas relativas ao assunto, em especial a NR-18, do Ministério do Trabalho, e a NB-598/77, da ABNT.

- Deverá ser previsto o transporte do material removido para bota-fora.

- A CONTRATADA será responsável por examinar prévia e periodicamente as edificações vizinhas de forma a verificar e garantir a estabilidade de suas estruturas.

- A remoção de materiais por gravidade deverá ser executada por calhas ou dutos fechados, apropriados e dimensionados para o serviço.

- Com a finalidade de reduzir a poeira, os materiais deverão ser previamente umedecidos.

- A remoção e transporte do entulho e demais detritos provenientes da demolição / remoção deverão ser executados pela CONTRATADA, seguindo as exigências legais.

- Materiais demolidos, passíveis de reaproveitamento, deverão ser transportados pela CONTRATADA para local indicado pela CONTRATANTE.

- Os materiais passíveis de reaproveitamento não poderão sofrer danos durante sua retirada de forma a manter sua integridade.

- Desde que não haja outras instruções, para ambientes que mantiverem suas atividades durante a execução da obra, os serviços de demolição só poderão ocorrer fora do horário comercial ou de suas atividades.

- A CONTRATADA deverá seguir as normas contidas na Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, assumindo a responsabilidade pela sobras da obra.

- A CONTRATADA deverá certificar o credenciamento do transportador bem como se certificar de que o material de sobra fora depositado em área licenciada pela Prefeitura (ou Administração Pública).

        - Observações:

  - Paredes e Painéis

    - Paredes de Alvenaria de Tijolo Cerâmico

      - Tipo: Alvenaria 1/2 vez com Tijolo Cerâmico

        - Aplicação:

- Nas paredes internas e demais com indicação no projeto de arquitetura de 15cm de espessura final.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Executar conforme NBR 8545.

- Deverão seguir as dimensões e alinhamentos constantes nos projetos de arquitetura.

- As espessuras indicadas no projeto de arquitetura referem-se a parede acabada, com seu revestimento. É admitida variação máxima de 2cm.

- As peças cerâmicas deverão ser abundantemente molhadas antes de sua colocação.

- As fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas.

- Os blocos deverão ser assentados de forma que os furos não estejam no sentido da espessura da parede.

- Para o assentamento dos blocos, deverá ser utilizada argamassa pré-fabricada apropriada.

- As juntas deverão ter, no máximo, 10mm de espessura.

- Executar pilaretes de concreto a cada 5 metros de comprimento por pano de alvenaria.

- Executar cintas de amarração a cada 3 metros de altura por pano de alvenaria.

- Prever execução de verga e contraverga de concreto, altura 10cm, para aberturas (portas, janelas, etc.) com armadura (3 barras de Ø 8mm) ultrapassando 60cm para cada lado. Vergas maiores que 240cm serão calculadas como vigas.

- Para situações específicas a CONTRATADA deverá dimensionar os pilaretes, vergas e contravergas.

- O travamento das paredes em vigas ou lajes de concreto será executado após sete dias da execução dos painéis .Este travamento deverá ser feito com tijolos maciços, dispostos obliquamente, com altura de 150mm. Outras formas de travamento poderão ser executadas, desde que aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

- Prever chapisco com argamassa traço 1:3 para aderência a superfícies de concreto.

- Na ligação com pilares, prever a utilização de barras de aço com diâmetro de 5 a 10mm, distanciadas cerca de 60cm e engastadas no pilar e na alvenaria.

- Prever execução de juntas de movimento (largura=10mm) nas paredes compridas longitudinalmente a uma distância equivalente a uma vez e meia a sua altura.

- As tubulações elétricas e hidráulicas devem estar embutidas nas paredes, deixando cobrimento mínimo de 1,5cm, não considerando o revestimento.

- Para fixação de rodapés, prateleiras, batentes e esquadrias, recortar os blocos onde se encaixarão os chumbadores. Para esta situação, deverão ser utilizados blocos cerâmicos maciços.

- Alvenarias sobre baldrames só poderão ser executadas 24 horas após sua impermeabilização. Deverão ser tomados todos os cuidados com tal impermeabilização de forma a evitar o surgimento de umidade ascendente.

          - Aperto

- A alvenaria será interrompida abaixo das vigas/ lajes. Esse espaço será preenchido após 7 dias, de modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura.

- O preenchimento do espaço poderá ser executado  pelo seguinte processo construtivo: tijolos maciços dispostos obliquamente, com altura de 150 mm.

- O travamento será executado após terem sido levantadas as paredes do andar imediatamente superior.

- O assentamento será executado com argamassa pré fabricada.

        - Observações:

      - Tipo: Alvenaria 1 vez com Tijolo Cerâmico

        - Aplicação:

- Nas paredes externas e demais com indicação no projeto de arquitetura de 20cm ou mais de espessura final.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Executar conforme NBR 8545.

- Deverão seguir as dimensões e alinhamentos constantes nos projetos de arquitetura.

- As espessuras indicadas no projeto de arquitetura referem-se a parede acabada, com seu revestimento. É admitida variação máxima de 2cm.

- As fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas.

- Para o assentamento dos tijolos maciços, deverá ser utilizada argamassa pré-fabricada apropriada.

- As juntas deverão ter, no máximo, 10mm de espessura.

- Executar pilaretes de concreto a cada 5 metros de comprimento por pano de alvenaria.

- Executar cintas de amarração a cada 3 metros de altura por pano de alvenaria.

- Prever execução de verga e contraverga de concreto, altura 10cm, para aberturas (portas, janelas, etc.) com armadura (3 barras de Ø 8mm) ultrapassando 60cm para cada lado. Vergas maiores que 240cm serão calculadas como vigas.

- Para situações específicas a CONTRATADA deverá dimensionar os pilaretes, vergas e contravergas.

- O travamento das paredes em vigas ou lajes de concreto será executado após sete dias da execução dos painéis. Este travamento deverá ser feito com tijolos maciços, dispostos obliquamente, com altura de 150mm. Outras formas de travamento poderão ser executadas, desde que aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

- Prever chapisco com argamassa traço 1:3 para aderência a superfícies de concreto.

- Na ligação com pilares, prever a utilização de barras de aço com diâmetro de 5 a 10mm, distanciadas cerca de 60cm e engastadas no pilar e na alvenaria.

- Prever execução de juntas de movimento (largura=10mm) nas paredes compridas longitudinalmente a uma distância equivalente a uma vez e meia a sua altura.

- As tubulações elétricas e hidráulicas devem estar embutidas nas paredes, deixando cobrimento mínimo de 1,5cm, não considerando o revestimento.

- Para fixação de rodapés, prateleiras, batentes e esquadrias, recortar os tijolos maciços onde se encaixarão os chumbadores. Para esta situação, deverão ser utilizados tijolos maciços  maciços.

- Alvenarias sobre baldrames só poderão ser executadas 24 horas após sua impermeabilização. Deverão ser tomados todos os cuidados com tal impermeabilização de forma a evitar o surgimento de umidade ascendente.

          - Aperto

- A alvenaria será interrompida abaixo das vigas/ lajes. Esse espaço será preenchido após 7 dias, de modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura.

- O preenchimento do espaço poderá ser executado  pelo seguinte processo construtivo: tijolos maciços dispostos obliquamente, com altura de 150 mm.

- O travamento será executado após terem sido levantadas as paredes do andar imediatamente superior.

- O assentamento será executado com argamassa pré fabricada.

        - Observações:

  - Impermeabilização

| ÁREAS A SEREM IMPERMEABILIZADAS |
| --- |
| Áreas | Sistema |
| 1º Pavimento |
| Sanitários Copas | DENVERTEC 100 (3,00 Kg/m²) + DENVERPREN SBS (rodapé) |
| 2º Pavimento |
| Sanitários Copas | DENVERTEC 100 (3,00 Kg/m²) + DENVERPREN SBS (rodapé) |
| Cobertura da passarela | DENVERMANTA ELASTIC-Tipo III 4mm |
| Marquise |
| Laje Impermeab. / Calha Impermeab. Laje Cobert. Caixa d'água | DENVERMANTA ELASTIC-Tipo III 4mm |
| Junta de dilatação | DENVERFLEX POLIURETANO 330 |
| Todos os pavimentos |
| Face inferior dos pisos de granito e mármore | Intergard 999 |
| Geral |
| Aditivo impermeabilizante para argamassas e concretos | DENVERIMPER 1 |
| Calafetação de juntas, trincas e fissuras | DENVERFLUX POLIURETANO 330 |
| Proteção das ferragens | DENVERPRIMER ZINCO |

    - Mantas e materiais Asfálticos

      - Tipo: Manta asfáltica elastomérica

        - Aplicação:

- Manta asfáltica para aplicação nas cortinas, lajes de circulação, poço inglês, box dos banheiros, áreas descobertas do restaurante, varandas, lajes impermeabilizadas, calhas impermeabilizadas, Lajes de cobertura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Marca de referência: Denvermanta  Elastic – tipo III

- Manta impermeabilizante, à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com uma armadura não tecida de filamentos de poliéster.

- Deverá atender a NBR 9952 – tipo III - Elastomérica

- Consumo: 1,15 m²/m²

          - Metodologia de aplicação

            - Preparação da superfície

- A superfície deve estar limpa, seca, isenta de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

- Executar a regularização da superfície com argamassa desempenada de cimento e areia, no traço 1:3 com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos.

- Arredondar cantos vivos e arestas.

- Tubulações emergentes e ralos deverão estar rigidamente fixados, garantindo assim a perfeita execução dos arremates.

- Recomenda-se executar um rebaixamento de 1cm de profundidade ao redor dos ralos, com diâmetro de 50cm. A impermeabilização deverá ser executada nos rodapés a uma altura mínima de 30cm do piso.

            - Aplicação

- Aplicar uma demão da solução asfáltica sobre a superfície regularizada e seca, aguardando sua secagem.

- Para colagem com maçarico, direcionar a chama de maneira a aquecer simultaneamente a parte inferior da bobina e a superfície imprimada. Para colagem com asfalto a quente, aplicar uma demão de 'Denverasfalto OX ou Deverasfalto à temperatura de 180º. a 220º.C e 160° a 180°C

- respectivamente, com auxílio de um espalhador.

- Imediatamente após, desenrolar a manta sobre a superfície, tendo o cuidado de permitir um excesso de asfalto à frente da bobina. Nas colagens, deve-se pressionar a Mata, no sentido do centro às bordas evitando a formação de bolhas de ar.

- A sobreposição entre duas mantas, deve ser de no mínimo 10cm, tomando-se os cuidados necessários para uma perfeita aderência.

            - Proteção mecânica

- Sobre a manta colocar uma camada separadora com papel kraft betumado ou filme de polietileno e executar a proteção mecânica. A camada separadora tem a função de evitar que os esforços existentes da utilização da laje e os esforços de dilatação e contração da argamassa de proteção mecânica, atuem diretamente sobre a impermeabilização.

- Executa-se em seguida, uma argamassa de cimento e areia no traço 1:4 ou 1:5 e espessura mínima de 3 cm. Quando a proteção mecânica for o piso final, esta argamassa deverá ser executada em quadros de 2 x 2m com juntas de trabalho na largura mínima de 1 cm e juntas perimetrais com largura mínima de 2 cm, preenchidas com mástique.

- Caso contrário, executar somente juntas de trabalho perimetrais. A argamassa deverá obrigatoriamente estar armada com tela galvanizada em superfícies verticais ou de grandes inclinações.

- Nos locais sujeitos a trânsito de veículos é obrigatório armar a proteção mecânica com tela soldada e é recomendável, a execução de camada amortecedora composta por areia, emulsão asfáltica e cimento, no traço 8:3:1, com espessura mínima de 2cm ou a utilização de um geotêxtil de alta gramatura.

          - Limpeza

- A limpeza de equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com tíner ou produto especial especificado pelo fabricante. Caso haja excesso de asfalto nas ferramentas, promover seu aquecimento com chama de maçarico para auxiliar a remoção.

        - Observações

- A argamassa utilizada na regularização deverá estar isenta de cal e/ou hidrófugos.

- Nas emendas da manta é recomendável a passagem de um rolete após a sobreposição, ou biselamento com a ponta arredondada de uma espátula.

- A impermeabilização deve ser iniciada pelos pontos críticos, tais como: ralos, juntas de dilatação, etc.

- É recomendável, durante a aplicação da manta alinhar a bobina,desenrolando-a totalmente e rebobinando-a novamente.

- Após a execução da impermeabilização, executar o teste de estanqueidade, permanecendo a estrutura com água durante 72 horas no mínimo, para a detecção de quaisquer falhas na aplicação da impermeabilização.

      - Tipo: Argamassa polimérica bicomponente (Denvertec 100)

        - Aplicação:

- As argamassas poliméricas serão aplicadas no poço de elevadores, teto dos reservatórios e caixas d'água. Nas áreas molhadas (cozinhas, banheiros, lavabos, sanitários, copas, DML), salas de ar condicionado. Na face inferior dos granitos e mármores de piso e em todos os locais indicados em projeto.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Marca de referência: Denvertec 100

- Argamassa polimérica bicomponente, à base de cimento, agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos, formando um revestimento com propriedades impermeabilizantes.

- Deverá atender a NBR 11905–Sistema de impermeabilização composto por cimento impermeabilizante e polímeros.

- Deverá atender a NBR 12170 – Potabilidade de água aplicável em sistema de impermeabilização.

          - Consumo

- Umidade se solo ou água de percolação – 2,00 a 3,00 kg/m²

- Pressão hidrostática positiva – 3,00 a 4,00 kg/m²

- Pressão hidrostática negativa – 4,00 kg/m²

          - Metodologia de aplicação

            - Preparação da superfície

- A superfície deverá estar limpa, umedecida e isenta de partículas soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleo, desmoldante, etc., devendo ser previamente lavada com escova de aço e água.

- Reparar ninhos e falhas de concretagem com argamassa de cimento e areia média lavada, traço 1:3, amassada com uma solução de água e graute a base de água.

- Existindo jorros de água ou merejamentos, como em subsolos com lençol freático, executar previamente o tamponamento utilizando cimento de pega ultrarrápido, após preparo do local.

            - Preparação da mistura

- O produto é fornecido em dois componentes: componente A (resina) e componente B (pó). O componente B (pó) deve ser adicionado aos poucos ao componente A (resina) e misturado mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, tomando-se cuidado para dissolver possíveis grumos.

- Os componentes pó e resina estão dimensionados dentro da embalagem para "aplicação em forma de pintura". Se houver necessidade de aplicação em forma de revestimento (aplicação com desempenadeira), utilizar a metade do componente A, e adicionar a quantidade total do componente B. Para a obtenção da consistência desejada, ir adicionando aos poucos o componente A.

            - Aplicação

- Umedecer a superfície a ser tratada e aplicar o a argamassa polimérica com o auxílio de uma trincha, vassoura de pêlo ou desempenadeira metálica, conforme a consistência escolhida (pintura ou revestimento). Aplicar 2 a 4 camadas, em sentido cruzado, sendo aproximadamente 1 kg/m² por camada, aguardando secagem entre camadas

- Em regiões críticas como ao redor de ralos, juntas de concretagem, etc., deve-se reforçar o revestimento com a incorporação de uma tela industrial de poliéster malha 2 x 2 mm, resinada, após a primeira camada.

            - Limpeza

- A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água, enquanto o produto não estiver seco. Após a secagem, efetuar a limpeza com tíner.

        - Observações

- Durante a aplicação da argamassa  homogeneizar a mistura manualmente, pelo menos a cada período de 10 a 20 minutos, dependendo das condições ambientais.

- Não utilizar o produto após decorrido o tempo de uso da mistura (40 minutos).

- Após o período de no mínimo três dias da aplicação da última demão, fazer o teste de estanqueidade, permanecendo a estrutura com água durante 72horas no mínimo, para se poder detectar quaisquer falhas de aplicação da impermeabilização.

- Em áreas abertas ou sob incidência solar, promover a hidratação da argamassa  por no mínimo 03 dias consecutivos. A argamassa não é recomendado para estruturas sujeitas à fissuração.

- Executar proteção mecânica somente em áreas em que o sistema impermeabilizante possa sofrer danos mecânicos.

- Para uma perfeita aderência das proteções mecânicas e revestimentos, executar previamente chapisco com cimento e areia no traço 1:2, amassada com a mistura de 2 partes de água para  uma parte de adesivo Denverfix Chapisco.

- Antes de encher os reservatórios para consumo, efetuar lavagem com água em abundância e vassouras de pêlo macio. É recomendável também, o descarte da primeira água.

      - Tipo: Impermeabilizante a base de asfalto.(Denverpren SBS)

        - Aplicação:

- Os impermeabilizantes a base de asfalto, serão aplicados como rodapés dos banheiros, sanitários, lavabos, salas de ar condicionado, copas, ático.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Marca de referência: Denverpren SBS

- Impermeabilizante flexível para moldagem no local, monocomponente, formulado a partir de asfalto modificado com elastômeros de SBS dispersos em meio solvente, com excelente estabilidade físico-química, elasticidade permanente e grande durabilidade

          - Consumo

- DenverPren SBS

- 1,5 a 2,5 kg/m² (aplicações que não requerem tela)

- 3,0 a 3,5 kg/m² (aplicações que não requerem tela)

- 4,0 a 4,5 kg/m² (com duas telas)

- Denver solvente 300 – 0,15 l/m² (para diluição da demão de DenverPren SBS=Primer)

- Deverá atender a NBR 12170 – Potabilidade de água aplicável em sistema de impermeabilização.

- Deverá atender a NBR 9575 – impermeabilização – seleção e projeto classificado como “ Membrana de polímero modificado com cimento”

          - Metodologia de aplicação

            - Preparação da superfície

- A superfície a ser impermeabilizada deverá estar limpa, seca, isenta de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza. Executar a regularização com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume, com acabamento desempenado e caimento mínimo de 1% em direção aos ralos. Arredondar os cantos vivos e as arestas. As tubulações emergentes e ralos deverão estar rigidamente fixados, garantindo assim a perfeita execução dos arremates. A impermeabilização deverá ser executada nos rodapés, a uma altura mínima de 30 cm do piso acabado. Calafetar ralos, juntas e trincas com selante adequado.

            - Aplicação

- Aplicar a primeira demão de 'impermeabilizante à base de asfalto diluído com solvente na seguinte proporção: para cada lata de impermeabilizante adicionar 1/3 do volume de solvente aguardando a secagem por aproximadamente 6 horas.

- Aplicar 4 ou mais demãos de 'impermeabilizante até atingir o consumo recomendado, em função do tipo de aplicação. Cumprir o tempo de secagem entre demãos.

- Incorporar uma tela industrial de poliéster (malha 1 x 1mm) após a 1ª demão, sobrepondo 5 cm nas emendas. Em áreas onde se prevê grande movimentação estrutural, poderá ser eventualmente necessária a utilização de uma segunda tela de poliéster.

- Recomenda-se a colocação de uma camada separadora com filme de polietileno ou papel Kraft betumado, sobre a impermeabilização seca, antes da proteção mecânica.

- Executar a proteção mecânica primária com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 a 1:5, em volume, com espessura mínima de 2 cm sobre a camada separadora.

- No caso de coberturas expostas, não havendo a necessidade de proteção mecânica, pode-se aplicar de 2 a 3 demãos de produto com excelentes características de proteção e reflexão solar. Para esta solução a área deverá apresentar caimentos mínimos de 2% em direção aos condutores de água.

        - Observações

- A argamassa de regularização deverá estar isenta de cal e/ ou hidrófugos.

- Após a execução da impermeabilização, efetuar o teste de estanqueidade, mantendo a área com uma lâmina de água durante 72 horas, para a detecção de eventuais falhas de aplicação.

- Em dias muito quentes ou secos, O impermeabilizante pode ser diluído até 20% com o solvente.

      - Tipo: Véu de Poliester

        - Aplicação:

- A tela de poliéster será utilizada em composição com o impermeabilizante à base de asfalto modificado com elastômeros de SBS (Denverpren SBS)

- A tela de poliéster será utilizada em composição com o impermeabilizante flexível, à base de polímeros acrílicos, cimentos e aditivos (Denvertec 540).

        - Características Técnicas / Especificação:

- Modelo de referência: BIDIM VP 05

- Armadura estruturante para emulsões para aplicação in loco.

- A utilização do véu evita o escorrimento tanto nas aplicações horizontais como nas aplicações verticais, evita imperfeições na superfície e evita o puncionamento (furo) na camada impermeabilizada, prolongando assim a vida útil da área.

        - Observações:

- -

      - Tipo: Membrana Polimérica (Intergard 999)

        - Aplicação:

- Impermeabilização com membrana polimérica, para aplicação na parte inferior da pedra de granito (lado de acabamento bruto).

        - Características Técnicas / Especificação:

- Marca de referência: Intergard 999

- Membrana polimérica, apropriada para utilização em meio úmido e alcalino.

- Consumo: Intergard 999  - 13 m2 / Galão de 3,60L / 3 demãos

          - Metodologia de aplicação

            - Preparação da superfície

- A superfície deverá estar limpa, seca, isenta de partículas soltas ou desagregadas, poeira, ou outras sujeiras, de modo a obter uma máxima absorção do produto pelo substrato.

- Em substrato muito liso aplicar camada de aderência constituída por 4 partes de cimento Portland, 4 partes de areia média, 1 parte de água e 1 parte de 'graute a base de cimento. Aplicar com trincha, em camada fina, aguardando sua secagem por 24 horas.

- As tubulações deverão estar rigidamente fixadas garantindo assim, a perfeita execução dos arremates.

- É recomendável antes do início da impermeabilização, efetuar teste de carga total, a fim de se verificar a existência de trincas, fissuras, bicheiras, etc. Detectando-se algum destes casos, os mesmos devem ser tratados adequadamente antes do início da impermeabilização.

            - Preparação da Mistura

- Homogenizar os componentes separadamente. Adicionar o componente A ao Componente B e misturá-los bem por 5 minutos.

            - Aplicação

- O tempo de vida da mistura é cerca de 6 horas. Aplicar com auxílio de trincha ou rolo de lã de carneiro em 3 demãos com intervalo mínimo de 2 horas e máximo de 6 horas.

- Logo após a aplicação da 3º demão, aspergir areia fina, seca e isenta de impurezas sobre o verniz ainda úmido para aumentar a aderência da pedra ao contrapiso.

- Caso escorra na face polida da pedra, efetuar limpeza imediatamente com redutor GTA 220 umedecido em estopa para retirada do produto.

          - Limpeza

- A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água, enquanto o produto não estiver seco. Após secagem, efetuar a limpeza com tíner.

    - Preparo da superfície para impermeabilização

- Um dos principais elementos para o sucesso da impermeabilização é a qualidade da construção e a preparação da estrutura ou substrato para receber a impermeabilização.

- O sistema impermeável deve possuir características adequadas, de forma a suportar as solicitações impostas. No entanto, muitas vezes verificamos erros construtivos que danificam ou prejudicam seu bom desempenho, tais como:

- Inadequado recobrimento das armaduras.

- Ralos, tubulações, etc. indevidamente chumbados.

- Juntas de concretagem mal executadas.

- Concreto segregado com ninhos, bicheiras, etc.

- Regularização da laje executada com traço inadequado, sem cura, sob substrato sujo, destacado, com fissuras, etc.

- Utilização de materiais inadequados para construção de jardineiras, espelhos d’água, etc. (tijolos furados).

- Execução de enchimentos com entulho, antes da execução da impermeabilização.

- Não respeitar a natureza das dilatações térmicas distintas entre os diversos materiais de construção.

- Presença de elementos contaminantes como óleos, graxas, desmoldantes e agentes de cura inadequados ao sistema impermeabilizante.

      - Tipo: Superfícies de alvenaria e concreto a serem regularizadas

        - Aplicação:

- Lajes em geral, rodapés, alvenarias, etc.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Condições gerais para o início dos serviços

- Alvenarias concluídas.

- Tubulações de instalações rigidamente fixadas.

- Reparos estruturais executados conforme item 1.

- Esperas para postes, gradis, e demais elementos fixados na estrutura, executados.

- Chumbadores para antenas, para-raios, ganchos de espera para balancins de manutenção, etc., rigidamente fixados.

- Bases de alçapões, domus, etc. prontas.

- Área desimpedida, limpa e interditada para início dos trabalhos.

          - Metodologia Executiva

            - Execução de argamassa de regularização horizontal

- o Marcar as cotas de níveis de escoamento de água, locação de ralos, juntas estruturais e todos os pontos necessários para elaborar o diagrama de escoamento, observando os caimentos de no mínimo 1%, ou conforme especificado em projeto.

- Reservatórios não necessitam caimentos.

            - Taliscamento

- o Após a elaboração do diagrama de escoamento de água, confeccionar taliscas de argamassa, com o objetivo de gabaritar a execução das mestras.

            - Argamassa

- Executar mestras com espaçamento máximo de 2,0 m e regularização com argamassa de cimento e areia traço 1: 3 ou 1:4, com espessura mínima de 2,0 cm.

- Sarrafear e desempenar esta argamassa com auxílio de desempenadeira de madeira, promovendo um acabamento

- aveludado sem queimar.

- Arredondar cantos vivos e arestas todas as vezes que o sistema impermeabilizante exigir.

            - Execução de argamassa de regularização vertical

- Em alvenaria: Sarrafear e desempenar a argamassa de regularização, com espessura máxima de 1,5 cm, promovendo um acabamento desempenado.

- Em concreto: Executar apenas correções onde for necessário seguindo os procedimentos descritos no item.

      - Tipo: Lajes onde não é necessária a execução de caimentos

        - Aplicação:

- rampas, lajes de fundo de tanques e reservatórios, etc.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Executar estas lajes com maiores cuidados, proporcionando acabamento desempenado com desempenadeira de madeira.

- Caso haja depressões ou saliências significativas, acima de 5 mm, providenciar inicialmente o corte das saliências e o acerto das depressões, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, aditivada com adesivo de base acrílica, DENVERFIX ACRÍLICO, na espessura mínima de 2 cm.

          - Limpeza

- A superfície a receber a impermeabilização deverá estar limpa e isenta de poeira, elementos soltos, óleos, graxas, desmoldantes ou de quaisquer elementos impregnantes que possam prejudicar a aderência do sistema.

- O grau de umidade da superfície deverá obedecer às necessidades do tipo de impermeabilização a ser utilizada.

- Exceção se faz às aplicações de mantas diretamente sobre solo, pois trata-se de um sistema onde só há colagem nas emendas e a ancoragem é executada de forma mecânica.

          - Desempenho

- Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pelo fabricante.

    - Teste de Carga D´Água

- Antes da preparação da superfície, executar teste de carga d'água por no mínimo 72 horas, de modo a propiciar o aparecimento de eventuais vazamentos que venham a ocorrer na estrutura quando da carga total e possibilitar a preparação adequada para a superfície a ser impermeabilizada.Revestimentos de Paredes

    - Argamassas

      - Tipo: Chapisco

        - Aplicação:

- Em todas as paredes de alvenaria.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverá ser aplicado, caso não haja indicação contrária, em todas as superfícies das alvenarias de blocos cerâmicos.

- A alvenaria, antes de receber o revestimento, deve estar seca, as juntas completamente curadas, deixando transcorrer o tempo suficiente para sua acomodação (assentamento).

- Para aplicação as paredes devem ser preparadas: limpar a alvenaria com vassoura, cortar eventuais saliências da argamassa das juntas e umedecer adequadamente a superfície.

- Deverá ser executado com argamassa industrializada.

- Todas as argamassas deverão ser preparadas em equipamento de mistura – misturador por batelada ou contínuo.

- Poderá ainda ser aceito (com o aval da FISCALIZAÇÃO) chapisco com a seguinte composição: argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, espessura 5mm.

        - Observações:

- -

      - Tipo: Emboço

        - Aplicação:

- Deverá ser aplicado, caso não haja indicação contrária, em todas as superfícies que receberam chapisco, em blocos de concreto ou em outras indicadas em projeto.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os serviços só poderão ser iniciados após completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos e após todas as tubulações serem embutidas nos panos.

- Será constituído de argamassa 1:2:9 de cimento, cal hidratada e areia média úmida (3%), espessura máxima de 20mm.

- Todas as argamassas deverão ser preparadas em equipamento de mistura – misturador por bar telada ou contínuo.

- Utilizar guias de sarrafeamento espaçada com o mínimo de 2 metros.

- As arestas devem ser chanfradas ou protegidas por cantoneiras.

- A superfície deverá ser abundantemente molhada e não deverá ser desempenada para facilitar a aderência do reboco.

- Deverá ser previsto aditivo impermeabilizante para aplicação em áreas externas ou com contato com umidade.

- Para o caso de fachadas que receberão pintura, deverá ser executado frio no revestimento, na região de encunhamento da alvenaria. Para evitar a infiltração de água deverá ser aplicada uma membrana à base de cimento e aditivo que proporcionará flexibilidade e impermeabilização à junta.

- Para reforço da argamassa de revestimento, deve-se utilizar tela de aço galvanizado com malha de pelo menos 25mm.

        - Observações:

- -

    - Revestimentos Cerâmicos e Vítreos

- Deverão ser seguidas as normas técnicas referentes ao assunto, em especial:

- NBR 13755 – Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento;

- NBR 13816 – Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia;

- NBR 13817 – Placas cerâmicas para revestimento – Classificação; e

- NBR 13818 – Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaios

- Deverão ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de arquitetura. Caso tais produtos tenham saído de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a CONTRATADA deverá formalizar a necessidade de alteração da especificação perante a FISCALIZAÇÃO que, após análise da solicitação, irá providenciar nova especificação.

- Deverá ser efetuado o tamponamento dos orifícios existentes na superfície da alvenaria, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede, o que constitui erro de execução. Este tamponamento será executado com argamassa apropriada, empregando-se na sua composição areia média.

- Concluída a operação de tamponamento, o ladrilheiro procederá à verificação do desempeno das superfícies, deixando “guias” para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada.

- Em seguida, a superfície dos tijolos deverá ser molhada, o que será efetuado com jato de mangueira, sendo julgado insuficiente o umedecimento produzido por água contida em pequenos recipientes.

          - Características das Peças Cerâmicas

- A caixa do produto deverá conter informações relativas ao tamanho, tonalidade e lote das peças.

- A expansão por umidade deverá estar entre 20 e 25%, comprovada através de laudo técnico, emitido por laboratório independente e idôneo, a ser apresentado à FISCALIZAÇÃO.

- O percentual de absorção de água deverá estar entre 6 e 10%.

- Peças consideradas antiderrapantes deverá possuir grau 0,75 de aderência.

- Antes da aplicação do produto, deverá ser feito teste de umidade para garantir que não haverá alteração do acabamento das peças em virtude do excesso de umidade.

          - Colocação

- A superfície deverá estar limpa, regularizada e aprumada.

- Com a superfície ainda úmida, procede-se à execução do chapisco e, posteriormente, do emboço, conforme disposto em itens específicos.

- Depois de curado o emboço, cerca de dez dias, deverá ser iniciada a colocação dos azulejos ou dos ladrilhos.

- O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade.

- Para locais externos, que recebam insolação ou em grandes panos cerâmicos (superiores a 30m²) deverá ser utilizada argamassa industrial do tipo AC2 ou AC3.

- Para assentamentos com junta seca, utilizar argamassa industrial do tipo AC3.

- Deverá ser construído gabarito para a correta dosagem de argamassa e água.

- Deverá ser adicionada água à argamassa de alta adesividade até obter-se consistência pastosa, ou seja, uma parte de água para três a quatro partes de argamassa.

- Em seguida, deixar a argamassa preparada “descansar” por um período de 15 minutos, após o que deverá ser executado novo amassamento.

- O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até duas horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou de outros produtos.

- A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme de 3 a 4 milímetros.

- Com o lado denteado da mesma desempenadeira de aço, formam-se cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos ou ladrilhos.

- Com esses cordões ainda frescos, deverá ser executado o assentamento, batendo-se um a um como no processo tradicional. A espessura final da camada entre os azulejos ou ladrilhos e o emboço será de 1 a 2 milímetros.

- As peças deverão ser assentadas de baixo para cima, pressionando com a mão ou bateando levemente com martelo de borracha.

- Para peças com dimensão igual ou superior a 30cm deverá ser aplicada dupla colagem, com aplicação de argamassa também na peça cerâmica.

- Quando necessário o corte e o furo dos azulejos ou ladrilhos só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

- Em áreas externas ou em locais com insolação considerável, após o assentamento deverá ser colocada sobre o painel cerâmico recém aplicado uma camada de papelão ao papel tipo Kraft umedecido visando retardar a secagem.

- Para conjunto de peças unidos por ponto cola, cada peça deverá batida (com martelo de borracha) individualmente, de forma que todas consigam esmagar os dentes da argamassa.

          - Juntas

- Juntas de dilatação deverão ser previstas para cada 32 m² de painéis contínuos e no encontro de materiais não solidários tais como:

- em volta de pilares;

- entre pilares e paredes;

- entre paredes e vigas.

- As juntas deverão possuir 5mm de espessura e, preferencialmente, deverão estar localizadas em pontos imperceptíveis, tais como sob rodapés e tabicas de forro.

- Antes do rejuntamento, verá ser retirado o excesso de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de instrumento não contundente, se não existem peças assentadas apresentando som cavo.

- Quando não especificado de forma diversa, as juntas serão corridas e rigorosamente de nível e prumo. A espessura das juntas será de:

- Azulejos:

  - De 15 x 15 cm: 3,0 mm;

  - De 15 x 20 cm: 3,0 mm.

- Ladrilhos

  - De 7,5 x 15 cm: 2,0 mm;

  - D+0 mm;

  - De 15 x 20 cm: 3,0 mm;

  - De 20 x 20 cm: 3,0 mm;

  - De 20 x 30 cm: 3 a 5 mm;

  - De 30 x 30 cm: 5 a 6 mm;

  - De 30 x 40 cm: 6 a 8 mm.

- Ainda quando não especificado de forma diversa, as arestas e os cantos não serão guarnecidos com peças de arremate.

- Decorridos sete dias do assentamento deverá ser executado o rejuntamento.

- De preferência o rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada.

- As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa de rejuntamento.

- Após a aplicação e secagem do rejuntamento deverá ser aplicado selador apropriado para rejuntes.

      - Tipo: Cerâmica 30x60cm, White Home , da Portobello

        - Aplicação:

- Nas paredes indicadas no projeto de arquitetura, como sanitários, copa e DLM.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Especificação – cerâmica 30x60cm, White Home, da Portobello, cor Cetim Bianco, rejunte cinza claro.

        - Observações:

- Prever instalação de perfis de alumínio apropriados para quinas e cantos.

      - Tipo: Pastilha Cerâmica 5x5cm

        - Aplicação:

- Nas paredes indicadas no projeto de arquitetura

        - Características Técnicas / Especificação:

- Especificação – pastilha cerâmica 5x5cm, Ref. JN6602, Linha Natural, cor Cinza Prata, da Jatobá. Rejunte cinza.

        - Observações:

- Prever instalação de perfis de alumínio apropriados para quinas e cantos.

    - Revestimentos de Pedras Naturais

- Deverá ser aplicado, por pessoal especializado.

- Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou com quaisquer outros defeitos.

- Na escolha e distribuição das peças pelas áreas a recobrir, haverá especial cuidado para que não resultem elementos isolados, cuja coloração e textura dê a impressão de manchas ou defeitos, isto é, a atual variação entre as pedras será judiciosamente aproveitada de forma a serem obtidas superfícies uniformemente mescladas em seu conjunto, sem concentrações desequilibradas ou anômalas de elementos discrepantes.

- Amostras, de cada tipo de pedra especificada, serão previamente submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- A forma e dimensões de cada peça deverão obedecer, rigorosamente, às indicações dos respectivos desenhos de detalhe de execução.

- As peças apresentarão forma regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas.

- A CONTRATADA executará nas peças todos os rebaixos, recortes ou furos que se façam necessários para assentamento dos ralos de águas pluviais, de guarda corpo de serralherias e de outros elementos previstos para cada local.

- As juntas deverão ser perfeitamente alinhadas e de espessuras uniformes.

- As superfícies ficarão perfeitamente desempenadas e sem saliências apreciáveis entre as peças.

- Nos piso de nível não serão toleradas diferenças de nível superiores a 5mm em 5mm ou seja 0,1%.

      - Tipo: Granito Cinza Andorinha

        - Aplicação:

- Moldura d aporta do elevador e nos demais locais indicados no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Granito Cinza Andorinha, 2cm de espessura.

- Utilizar argamassa pré fabricada para o assentamento.

- A juntas serão limpas de argamassa de assentamento que por elas refluir.

- A espessura das juntas não poderão exceder 1,5 milímetros

        - Observações:

- -Prever instalação de perfis de alumínio apropriados para quinas e canto,

  - Portas, Esquadrias e Vidros

    - Portas e Esquadrias de Madeira

- Só serão admitidas na obra peças bem aparelhadas, rigorosamente planas e lixadas, com arestas vivas (caso não seja especificado diferente), apresentando superfícies completamente lisas.

- Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, descolamento e rachadura, lascas, desuniformidade da madeira quanto à qualidade e espessura, e outros defeitos.

- As folhas deverão movimentar-se perfeitamente, sem folgas demasiadas.

- As sambladuras (junções com entalhe) serão do tipo mechas e encaixe, com emprego de cunha de dilatação para garantia de maior rigidez da união.

      - Tipo: Portas de Madeira Semiocas Revestidas com Laminado de Madeira

        - Aplicação:

- Nas portas de madeira indicadas no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Núcleo

- O núcleo das portas deverá ser de lâminas, compensadas, de cedro aromático ou madeira equivalente, capeado com duas folhas, uma em cada face, da mesma madeira.

- Outra alternativa para o miolo é a utilização de estrado constituído por peças de madeira (verticais e horizontais) garantindo a estabilidade do conjunto pelo seccionamento destas peças e seus respectivos encaixes.

          - Enquadramento

- O enquadramento do núcleo será constituído por peças – montante ou pinásio vertical e travessa ou pinásio horizontal – de cedro aromático.

- Os montantes ou pináculos verticais deverão ter largura suficiente para que a fechadura fique completamente embutida na peça, assim como os parafusos das dobradiças.

          - Capeamento

- O adesivo deverá estar perfeitamente homogeneizado.

- Para preparo da superfície o adesivo deverá ser aplicado sobre o compensado, com igual parte de água, de forma a fechar todos os poros e melhorar a ancoragem da chapa.

- Após a aplicação da demão de preparo deverá ser aplicada a primeira demão para a colagem da chapa. A aplicação será feita com espátula dentada para se obter espalhamento uniforme.

- Após 4 horas deverá ser aplicada a segunda demão do adesivo sobre o compensado e uma única demão sobre o verso do laminado melamínico.

- Após 30 minutos de secagem (ou até que não ofereça aderência ao toque manual) deverá ser aplicado o laminado de uma extremidade a outra, no sentido longitudinal, aplicando-se pressão manual. Um martelo de borracha deverá ser utilizado partindo do centro para as bordas.

- O excesso de cola deverá ser removido com diluente.

- O laminado deverá ter a cor  e padrão conforme indicação no projeto de arquitetura.

        - Observações:

- Deverão ser seguidas as dimensões previstas no projeto de arquitetura.

    - Portas e Esquadrias Metálicas

      - Tipo: Portas e esquadrias de Alumínio

        - Aplicação:

- Para as fachadas, passarela e demais locais, conforme indicado no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Normas

- NB - 7202 - Desempenhos de janelas de alumínio em edificações de uso residencial e comercial.

- NB - 226 - Projeto e execução de envidraçamento na construção civil.

- NB - 6485 - Janelas, Fachadas - cortina e portas externas em edificações -penetração de ar.

- NB - 6486 - Penetração de água em janelas, fachadas cortina e portas externas em edificações.

- NB - 6487 - Janelas, fachada cortina e portas externas em edificações - resistência à carga de vento.

- NBR-12610 - Determinação da espessura da camada pelo método de corrente parasita (Eddy Current).

- NBR-5425 - Guia para inspeção por amostragem no controle e certificação de qualidade.

- NBR-14718 - Guarda-corpos para edificação.

- NBR-11706 - Vidros na construção civil.

- AAMA-92 - Escovas - American Architectural Manufacturers Association.

          - Alumínio

- Todo alumínio será extrudado na liga 6063 e tempera T5. Não deverão apresentar variações dimensionais, empenamentos nem devendo apresentar ranhuras e rebarbas em conformidade com a norma da ABNT NBR 8116 e 9243. Durante o processo de fabricação e instalação os perfis deverão ser manipulados com cuidado evitando arranhar ou causar mossas.

- O armazenamento dos perfis deve ser realizado em local seco, coberto e ventilado, evitando e contato direto com o solo. As pilhas devem ser dispostas verticalmente. Em qualquer operação de transporte os perfis em hipótese alguma devem ser arrastados.

- Havendo necessidade de acabamento em chapa de alumínio deverá ser executado na liga 1200 H-14.

- Os contramarcos serão em perfis de alumínio sendo sua fixação com chumbadores de alumínio ou chapa de aço galvanizado com uma camada de zinco de no mínimo de 70 mícron ou 500 gr/m2. Atentar que as esquadrias com largura superior a 1.500 mm fazer chumbamento com pino 3x40 (finca pino vermelho extra forte calibre 22 - longo)

- Na instalação deverá ser seguidos rigorosamente o nível e prumo, e desta maneira a garantia do perfeito esquadro, para tanto utilizar gabaritos de tubo industrial de aço com pintura de acabamento em esmalte sintético, fornecido pela contratante. Caberá a empresa fornecedora a garantia dos seguintes aspectos:

- Prumo		desvio máximo de 2 mm.

- Retidão		desvio máximo de 1 mm.

- Nível		sem tolerância.

- Torção		máximo de 5º.

- Arrancamento 	40 kgf/chumbador.

- Esquadro	desvio máximo de 2 mm, medida na diagonal.

- Alinhamento	afastamento máximo de 2 mm.

- A posição de assentamento do contramarco na parede será de acordo com os projetos de esquadrias e de arquitetura. A argamassa para o chumbamento será com cimento e areia no traço 1:3, devendo ser preenchido todo o perímetro canal do contramarco.

- A distribuição dos chumbadores será em função das dimensões das peças sendo:

- Até 600 mm utilizar 2 chumbadores.

- Maior que 600 mm e menor que 1.200mm utilizar 3 chumbadores.

- Maior que 1.200 mm e menor que 2.200mm utilizar 4 chumbadores.

- Acima de 1.200 mm considerar 1 chumbador a cada 600 mm no máximo.

- É importante e necessário que todos cantos/encontros a 45º e 90º sejam vedados com selante de silicone.

          - Acabamento

- O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado seguindo a mesma cor das esquadrias existente na fachada do edifício Sede. A camada anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra.

- Para maior certeza da camada de pintura, será exigido o certificado com a garantia, e a contratante poderá enviar amostras para testes da pintura em laboratórios independentes para posterior aceitação, sendo que os custos dos testes correrão por conta da contratada.

- Com o objetivo de evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato.

- Havendo necessidade de refilar perfis, este serviço deverá ser anterior ao serviço de acabamento.

          - Componentes

- Algumas características básicas devem ser seguidas para que atenda aos resultados de melhor desempenho: serem práticos, não criar dificuldades ao usuário, serem estanques ao ar e água, não vibrarem e manter sua estabilidade estrutural.

- Um aspecto de fundamental importância é a segurança de funcionamento nas operações de manobras e de sustentação das esquadrias.

- Todos componentes aparentes serão na cor preta com acabamento brilhante.

          - Parafusos

- Os parafusos deverão ter bitolas adequadas a cada uso. Os parafusos deverão ser em material bem protegido contra agressão do meio ambiente e ter compatibilidade com o alumínio para evitar a corrosão eletrolítica.

- Utilizar Parafusos de aço inoxidável AISI-304 austenítico, não magnético. Todos os parafusos aparentes serão, na cor natural, com fenda philips.

- Todos os parafusos/chumbadores de ancoragens, porcas e arruelas deverão ser em aço inoxidável AISI-304 austenítico, não magnético. Antes da aplicação os parafusos deverão ser banhados em silicone de cura neutra antes de serem rosqueados.

          - Guarnição de Borracha

- Serão fabricadas com base nos desenhos que garantam desempenho adequado a cada situação exigida para seu uso. As dimensões dos perfis de borracha deverão ser cuidadosamente definidas para garantir perfeita vedação às esquadrias.

- Todas as juntas com compressão e para colocação dos vidros serão vedadas com guarnição de borracha EPDM, Etileno, propileno e dieno, com teor máximo de cinzas de 7%. Recomenda-se que os perfis sejam vulcanizados por forno de micro-ondas que confere ao produto uma qualidade diferenciada quanto à estabilidade da forma.

- As guarnições deverão apresentar as seguintes características físicas:

- Dureza (NBR 7.462): shore “A” entre 60 a 70.

- Deformação permanente à compressão (resistência ao calor NBR 6.565 entre 22 a 70º C): 20 %.

- Alongamento na ruptura (NBR 7.462): mínimo de 250 %.

- Ruptura à tração: 60 Kgf / cm2.

- Tolerância: seguem os padrões estabelecidos pela AFEAL, transcritos da norma DIN 7.715.

- Resistência ao ozônio (NBR 8.360 com 70 h com 40º C) 50 PPCM. Não deve apresentar fendilhamento.

- Resistência ao calor (70 h com 70º C)

- Variação na dureza: máxima (+) 10 %;

- Variação na tensão de ruptura: máximo (-) 35 %;

- Variação do alongamento: máximo (-) 50 %;

          - Critérios na escolha das guarnições de borracha

- Adquira produtos que tenham o nome do fabricante gravado ao longo da guarnição.

- Tenha cuidado com o óleo. O excesso de oleosidade nas guarnições é sinal de muita carga, portanto de baixa qualidade.

- Confira o tamanho, quanto à seção, das guarnições, pois certos fabricantes diminuem a seção para reduzir o custo.

- Desconfie de preços baixos. As guarnições podem ser feitas com refugo das fábricas de pneus, portanto de baixa qualidade quanto e com isso trincarão facilmente.

- Atentar de que uma guarnição de má qualidade poderá encolher, deixando os cantos sem vedação e causando a trinca espontânea dos vidros.

          - Recomendações básicas para a instalação que devem ser seguidas

- A guarnição deve ser lubrificada com uma solução composta por 50 % de água e 50 % de álcool isopropílico. Ou ainda água com detergente neutro.

- As guarnições devem ser instaladas em toda a extensão do perfil sem ser esticada.

- É necessário deixar uma sobra no comprimento da guarnição em torno de 15 cm para cada lado quando instaladas em perfis colunas.

- Antes de cortar a guarnição deixe descansar sobre o perfil de alumínio. Caso esteja esticada, ela retornará a sua condição normal.

- As guarnições para ser instalada em vidros também devem ser cortadas pouco maior que o tamanho do vidro.

- Comece a instalação no centro, da largura superior, e posteriormente nos cantos da folhas.

- Quando a instalação da guarnição for de pressão devem ser cortadas pelo menos 2 % a maior que o perfil de alumínio e também não deve ser esticada.

- O corte da guarnição deve ser a 45 graus.

- Os cantos, encontros, devem ser vulcanizados.

- Nunca use silicone em guarnições de EPDM, pois são materiais incompatíveis, não aderentes entre si. Além disso, o silicone absorve o óleo que migra para a superfície da guarnição que fica com aspecto amarelado.

- Não utilizar cola instantâneo, que cristaliza, desprende torna o canto rígido e rasgadiço.

          - Produtos não recomendados em contato com o EPDM.

- Vaselina, combustível em geral, solventes, óleo mineral, ácido diluído, lubrificantes sintéticos, benzeno, clorofórmio, ácido sulfúrico, tricloroetileno, tetrabromometano, monoclorobenzeno, etil pentaclorobenzeno, etil benzeno, fluorbenzeno, ácido hidrofloridrico, nafta, ácido nítrico, thinner, tolueno e gás natural.

- Para maior garantia da especificação, serão exigidos os certificados com a garantia e a contratante poderá enviar amostras para testes em laboratórios independentes para posterior aceitação, sendo que os custos destes testes correrão por conta da contratada.

          - Manutenção

- O sistema de encaixe frontal “à pressão” é o mais indicado, pois facilita a manutenção e substituição das guarnições.

- Os produtos adequados para a limpeza de guarnições são glicerinas pura ou diluída em água, solução de água com sabão neutro, álcool isopropílico com ou emulsão de silicone.

- A recomendação para estocagem das guarnições é em local limpo, arejado, protegido do sol, da chuva, da poeira e dos materiais como cimento, cal e gesso. Não devem ser empilhadas em número elevado, pois o peso danifica o formato da guarnição.

          - Escovas

- Serão utilizadas, onde necessário, nas vedações das folhas móveis escovas de polipropileno com base e altura em função dos encaixes e distâncias dos perfis tipo poly bond com densidade 4P na cor preta. Serão dimensionadas para compressão mínima de 20 %.

          - Selantes

- No encontro entre o contramarco e o revestimento da fachada na largura inferior e nas alturas, com dez centímetros, será executado um sulco e posteriormente aplicado selante de silicone de cura neutra que tem a função de vedação e selagem entre os dois materiais. Verificar no projeto das esquadrias.

- Todos os encontros dos perfis de contramarcos, marcos e folhas e também nas fachadas, serão vedados com silicone de cura acética na cor preta.

- Na instalação do marco no contramarco será utilizado selante de silicone de cura acética ou mastique à base de resina acrílico sendo o cordão aplicado sobre o contramarco em todo o perímetro fazendo desta maneira um esmagamento do selante.

- A aplicação de selante de silicone em locais que exijam por necessidade ou limitações para controle de consumo deverá utilizar cordões de polietileno expandido. A utilização de isopor para ocupação de grandes vazios será permitida, desde que as vinculações / contatos entre silicone sejam utilizadas o polietileno.

- Na limpeza das superfícies de alumínio que receberão selante de silicone deverão ser removidas as sujeiras, incrustações e graxas utilizando-se panos de algodão ou gaze, nunca estopa, limpos embebidos de xilol ou toluol.

- Na limpeza das superfícies dos vidros que receberão selante de silicone deverão ser removidas as sujeiras, incrustações e graxas utilizando-se panos de algodão ou gaze, nunca estopa, limpos embebidos de álcool isopropílico.

- Todos os furos de parafusos ou rebites de alumínio, que estejam expostos, deverão ser vedados com silicone. Todo o excesso deverá ser retirado após a cura que permita o corte do material.

- Para o sistema de adesão dos vidros nos guarda-corpos com vidro colado, será empregado o silicone estrutural bicomponente de cura rápida ou monocomponente de cura lenta. Avaliar a escolha em função da necessidade do cronograma de obra, decisão a ser tomada em conjunto com a construtora.

- A aplicação do silicone estrutural deve ser feita, preferencialmente, com auxílio de ar comprimido de modo a permitir uma aplicação de forma continua com preenchimento de todo espaço sem que haja presença de bolhas.

- As dimensões dos cordões de silicone deverão sem dimensionados, pela empresa fornecedora do silicone, com base nos cálculos dos esforços a que estarão submetidos.

- A aplicação e o tipo do silicone devem ser levados em conta os substratos / materiais a ser empregado.

- Alumínio e concreto: silicone de cura neutra.

- Alumínio e vidro: silicone de cura neutra.

- Alumínio e alumínio: silicone de cura acética.

- Materiais porosos como concreto, alvenaria e granito não utilizar silicone de cura acética.

- Vidros Laminados não utilizar silicone de cura acética.

- Os selantes que estejam armazenados por mais de cinco meses não deverão ser utilizados.

          - Braços de Máximo - ar

- A fixação dos braços será com rebites reforçados e com parafusos nos pontos críticos, todos em aço inoxidável AISI 304, não magnéticos. No caso da utilização de rebites POP para a fixação de braços de janelas maxim-ar estes deverão ser de liga especial.

- Para a definição do comprimento dos braços verificarem a tabela do fornecedor levando em conta a altura da báscula, a carga máxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercerá sobre a báscula.

- Para a instalação seguir as instruções que atendam aos requisitos básicos de desempenho e observar também a NBR 10821:2000 prescrito 4.5.1.2. Quando da fabricação das esquadrias é importante observar a tolerância de corte, o esquadro do marco e da folha e quando da instalação do braço observar o posicionamento e o sistema de frenagem.

          - Limpeza e conservação dos braços

- Observar no momento da sua instalação a existência de cavacos provenientes da furação, pois se ficarem limalhas, isto prejudicará o movimento da guia deslizante durante a abertura e fechamento da folha.

- Não utilizar produtos químicos para a limpeza, somente um pincel para retirar possíveis resíduos trazidos pela ação do vento.

- Nunca lubrificar, pois todas as peças móveis são revestidas com náilon, material este com propriedades autolubrificantes. A lubrificação é prejudicial ao sistema, pois com oleosidade irá acumular poeira, areia causando maior atrito.

          - Fechos

- Para as janelas de correr serão utilizados fechos tipo concha com trava, não automática, com estrutura de alumínio sem chave. Fixar com altura de 1.400 mm em relação ao nível do piso acabado. Fabricação Udinese, Fermax, Fise.

- Para as portas de correr serão utilizados fechos tipo concha com trava, não automática, com estrutura de alumínio com chave. Fixar com altura de 1.000 mm em relação ao nível do piso acabado.

- Para as janelas maxim-ar usar fechos tipo punho. Para as folhas com largura maior e igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um à direita e outro à esquerda.

          - Fechaduras

- Portas de abrir serão com maçaneta em alumínio MAC 270.

          - Outros

- Para os guarda-corpos colar com silicone estrutural os vidros nos montantes verticais. A fixação dos chumbadores nas cintas de concreto utilizar adesivo à base de resina de epóxi;

        - Observações:

- -

      - Tipo: Porta Veneziana para o Ambiente “Lixo”

        - Aplicação:

- Portas a ser instalada no acesso ao ambiente “lixo”.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Porta em chapa de alumínio, com dimensões de 90x210cm, totalmente em veneziana ventilada.

- Deverão ser confeccionadas em perfis de alumínio ref. Alcoa, linha Gold, com os respectivos acessórios, ref. Udinese.

- Toda serralheria será inoxidável ou protegida contra oxidação.

      - Tipo: Porta Metálica em Grade para a Sala do Cofre

        - Aplicação:

- Portas a ser instalada no acesso ao ambiente cofre.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Porta de ferro com grade com Ø 1/2 c/ proteção antiferruginosa na parte interna da Sala do Cofre.

- Toda serralheria será inoxidável ou protegida contra oxidação.

    - Portas e Esquadrias Especiais

      - Tipo: Portas de Madeira Semiocas Revestidas com Laminado de Madeira para Sanitários PNE

        - Aplicação:

- Portas de madeira dos sanitários de portadores de necessidades especiais, conforme indicado no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Núcleo

- O núcleo das portas deverá ser de lâminas, compensadas, de cedro aromático ou madeira equivalente, capeado com duas folhas, uma em cada face, da mesma madeira.

- Outra alternativa para o miolo é a utilização de estrado constituído por peças de madeira (verticais e horizontais) garantindo a estabilidade do conjunto pelo seccionamento destas peças e seus respectivos encaixes.

          - Enquadramento

- O enquadramento do núcleo será constituído por peças – montante ou pinásio vertical e travessa ou pinásio horizontal – de cedro aromático.

- Os montantes ou pináculos verticais deverão ter largura suficiente para que a fechadura fique completamente embutida na peça, assim como os parafusos das dobradiças.

          - Capeamento

- O adesivo deverá estar perfeitamente homogeneizado.

- Para preparo da superfície o adesivo deverá ser aplicado sobre o compensado, com igual parte de água, de forma a fechar todos os poros e melhorar a ancoragem da chapa.

- Após a aplicação da demão de preparo deverá ser aplicada a primeira demão para a colagem da chapa. A aplicação será feita com espátula dentada para se obter espalhamento uniforme.

- Após 4 horas deverá ser aplicada a segunda demão do adesivo sobre o compensado e uma única demão sobre o verso do laminado melamínico.

- Após 30 minutos de secagem (ou até que não ofereça aderência ao toque manual) deverá ser aplicado o laminado de uma extremidade a outra, no sentido longitudinal, aplicando-se pressão manual. Um martelo de borracha deverá ser utilizado partindo do centro para as bordas.

- O excesso de cola deverá ser removido com diluente.

- O laminado deverá ter a cor  e padrão conforme indicação no projeto de arquitetura.

        - Observações:

- Deverão ser seguidas as dimensões previstas no projeto de arquitetura.

- Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aço inox, seguindo dimensões e padrões determinados pela NBR 9050.

      - Tipo: Portas para Painéis Divisórios Bp Plus

        - Aplicação:

- Portas para painéis divisórios.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Terão as mesmas características dos painéis onde estiverem inseridas, porém o requadro será de madeira maciça submetida a tratamento antifungos e térmitas na serraria. Em locais próximos a portas deverão ser instalados contraventamentos para maior rigidez do conjunto.

      - Tipo: Portas para Divisórias em Granito - Sanitários

        - Aplicação:Aplicação:

- Portas para divisórias em granito dos sanitários coletivos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- As portas e divisórias dos boxes de sanitários coletivos serão instaladas à distância mínima de 180mm do piso. Serão em laminado fenólico melamínico estrutural tipo TS, texturizado, dupla face, espessura mínima 10mm. Cor gelo, cinza médio ou azul. Ref. Neocon.

- Estrutura em perfis de alumínio, liga 6063, têmpera T-6C, anodizado, cor natural fosqueado.

- Dobradiças automáticas reforçadas (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino de aço inox articulado sobre buchas de nylon grafitado, com ângulo de permanência de 300 graus.

- Fechadura tipo tarjeta “livre/ocupado” com abertura de emergência e puxador especial de latão maciço. Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável. Batedeira do montante em EPDM preto.

    - Vidraçaria

          - Manipulação

- As chapas de vidro serão manipuladas de maneira que não entrem em contato com materiais duros, capazes de acarretar defeitos em suas superfícies e bordos.

- A movimentação horizontal e vertical do vidro na obra será estudada adequadamente, de comum acordo com o fornecedor e o construtor.

          - Armazenamento

- As chapas de vidro serão armazenadas em pilhas, apoiadas em material que não lhes danifique os bordos, com uma inclinação em torno de 6% em relação a vertical.

- O Armazenamento será feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de contatos que possam danificar ou deteriorar as superfícies de vidro.

- As condições do local serão tais que evitem infiltração de poeira entre as chapas

- Visando uma melhor preservação das chapas de vidro, o prazo máximo de armazenamento será estabelecido de comum acordo entre o fornecedor e o construtor.

          - Remoção de Manchas

            - Manchas de Irização:

- Apresentam-se como manchas colorodas como óleo sobre água e são decorrência de alterações da superfície do vidro pelo ataque químico da água.

- A profundidade do ataque é variável , dependendo do tempo de exposição, podendo a remoção das manchas ser efetuadas por polimento superficial.

- Quando a irização não for muito acentuada, a superfície do vidro poderá ser lavada com solução aquosa de 5% a 10% de fluoreto de amônia ( produto perigoso de ser manuseado)

            - Manchas Cinza

- Apresentam-se de forma irregular, em pequenos pontos, e são decorrência de depósitos de ácido silícico ( sílica solubilizada)

- A remoção dessas manchas será efetuada com uma solução de ácido fluorídrico de 2%a 4% de concentração. Registre-se que esse tipo de limpeza pode atacar as peças metálicas da serralheria, o que exige procedimentos especiais de segurança.

      - Tipo: Vidro Temperado Incolor – espessura 10mm

        - Aplicação:

- Conforme os locais indicados no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Normas

- NBR 7199 – “Projetos, Execução e Aplicações – Vidro na Construção Civil”

- NBR 7210 – “Vidros na construção civil”

- NBR 9492 – “Vidros de Segurança – Determinação da isibilidade após Ruptura e Segurança contra estilhaços”.

- NBR 9493 – “Vidros de segurança – Determinação da resistência ao impacto com Phanton”.

          - Condições Gerais

- Vidros Planos, lisos, transparentes, incolores, superfícies perfeitamente polidas, apresentando alta resistência conferida por processo térmico de têmpera.

- Espessura: 10mm

          - Corte e Perfurações

- Todos os cortes e perfurações de chapas de vidro temperado serão necessariamente realizados na fábrica antes da operação de têmpera.

- Em consequência do que precede, serão cuidadosamente estudadas as dimensões das chapas e suas eventuais perfurações, cujos detalhes serão, em tempo útil, remetidos ao fornecedor.

- Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serão afeiçoadas de acordo com a aplicação prevista.

- As perfurações terão diâmetro mínimo igual à espessura das chapas e máximo igual a 1/3 da largura.

- A distância entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo não poderá  ser inferior ao triplo da espessura da chapa.

- A distância da borda do furo vizinho da aresta da chapa não poderá ser inferior a seis vezes a espessura da chapa, respeitando-se a primeira condição.

          - Assentamento

- Tendo em vista a impossibilidade de cortes ou perfurações das chapas no canteiro, deverão ser minuciosamente estudados e detalhados os dispositivos de assentamento de vidros temperados, cuidando-se, ainda, de verificar a indeformabilidade e resistência dos elementos de sustentação do conjunto.

- No assentamento com grampos ou prendedores, será vedado o contato direto entre elementos metálicos e o vidro, intercalando-se, onde necessário, cartão apropriado que possa ser apertado sem risco de escoamento.

- Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferenças muito grandes de temperaturas entre os centros e as bordas das chapas, adotar gaxetas ou baguetes de fixação com altura pequena.

- As chapas não ficarão em contato direto com nenhum elemento de sustentação, sendo, para tal fim, colocadas gaxetas de EPDM ou neopreno, na hipótese de assentamento em caixilhos.

- Toda a serralheira será inoxidável ou cuidadosamente protegida contra oxidação, a fim de evitar pontos de ferrugem que provocariam  a quebra do vidro.

- As placas não repousarão sobre toda a extensão de sua borda, mas somente em dois calços cujo afastamento será proporcional ao comprimento da chapa, devendo tais calços ficar a cerca de 1/3 das extremidades.

- Assegurar folga da ordem de 3 a 5mm entre o vidro e a esquadria

        - Observações:

- Inclui painéis fixos, portas e suas ferragens.

- As molas de piso estão em item a parte.

      - Tipo: Vidro Laminado Cor – espessura 8mm

        - Aplicação:

- Conforme previsto no projeto de arquitetura.

Características Técnicas / Especificação:

- Normas:

- NBR 7199 – “Projetos, Execução e Aplicações – Vidro na Construção Civil”

- NBR 7210 – “Vidros na construção civil”

- NBR 9492 – “Vidros de Segurança – Determinação da isibilidade após Ruptura e Segurança contra estilhaços”.

- NBR 9493 – “Vidros de segurança – Determinação da resistência ao impacto com Phanton”.

- VTX ref. III55 e=8mm da Vitral ou equivalente

- Transmissão Solar: 28,2%

- reflexão: 41,4%

- Absorção: 58,1%

- Fator solar: 42,8

- Valor U: 6,24

          - Descrição

- Constituído por duas lâminas de vidro de 4mm fortemente unidas através de calor e pressão a uma ou mais películas de Polivinil Butiral,  garantindo que na quebra a película não se rompa e que os fragmentos gerados mantenham-se aderidos ao PVB, não devassando o vão, reduzindo drasticamente o risco de acidentes e evitando que o ambiente fique exposto ao tempo.

          - Armazenamento

- É imprescindível que o armazenamento seja efetuado em local seco e ventilado, pois caso contrário, aumenta-se o risco de formação de bolhas na borda.

- O armazenamento em cavalete é indispensável, pois o apoio nas bordas provoca a deformação da película de butiral e, quando o vidro é retirado, essa película não recupera rapidamente a forma original, provocando o aparecimento de registro com infiltração de ar e a consequente formação de bolhas nas bordas.

          - Disposições Diversas

- Antes da colocação dos vidros de segurança laminados far-se-á a verificação da existência de drenos nos respectivos caixilhos, de forma a evitar a presença de umidade e/ou vapor de água em suas bordas. Caso contrário, a incidência de sol provocará pressões do vapor de água nas regiões próximas às bordas do vidro, o que favorece o aparecimento de bolhas.

- O calafetador do tipo acético não deve ser usado para selagem ou vedação dos caixilhos com vidros de segurança laminados. Esses tipos de silicone provocam bolhas na película de butiral.

- Idem ao anterior, com relação aos calafetadores que contenham, na sua composição, polissulfetos e óleo de linhaça.

- O emprego de materiais de limpeza que contenham cloro em sua composição será evitado, pois o cloro poderá depositar-se nas bordas das placas, entre as lâminas de vidro, e, na presença da água, formar um eletrólito de alta condutibilidade elétrica, capaz de provocar a corrosão da serralheria.

- O álcool, também, não deverá ser usado como material de limpeza, pois ataca o butiral dos vidros de segurança laminados.

        - Observações:

- -

      - Tipo: Espelho cristal optimirror incolor espessura 5mm

        - Aplicação:

- Para todos os sanitários, conforme indicado no projeto de arquitetura.

Características Técnicas / Especificação:

- Tecnologia Copper-Free com resistência a umidade, oxidação, formação de manchas e corrosão das bordas.

- Camada protetora adicional – filme de resina curada por exposição a luz ultravioleta(proteção contra riscos durante o manuseio)

- Cor da tinta no verso do espelho: verde

          - Método de instalação

- Materiais para aplicação:

- fita dupla face,

- silicone de cura neutra – base alcoxi

- luvas de segurança

- mangotes de segurança

- óculos de segurança

- trena

- pano limpo e macio

- tesoura

- álcool isopropílico

- Vistoria na parede:

- Verificar se há irregularidades ou passagem de tubulação de água(quente ou fria) na parede

- Retirar elementos mecânicos como pregos ou parafusos

- Para uma instalação de qualidade, não pode haver irregularidades ou qualquer tipo de infiltração ou umidade na parede.

- Fazer a medição da parede para a marcação do local de instalação

- Medir a peça

- Verificar o estado de conservação como riscos, lascas, trincas e etc. Caso haja alguma irregularidade, não faça a instalação.

- Após a verificação, limpe a parte posterior ( costado) do espelho com um pano limpo e macio embebido em álcool. Coloque sempre o álcool no pano e nunca diretamente sobre a superfície a ser limpa. Passe um pano seco após a limpeza.

- Utilize equipamentos de segurança

- Vire o espelho e faça outra vistoria. Verifique se não há nada na mesa que possa danificar a pintura.

- Apoie novamente a peça e distribua pedaços de fita adesiva sobre o costado. Consulte o fabricante sobre as especificações de quantidade e área a ser coberta.

- Aplique o silicone em filetes, no sentido das fitas. A altura desses filetes deve ser levemente superior à altura da fita adesiva.

- Nunca aplique o silicone em formato de pingos, pois o acúmulo de material em uma mesma área dificulta a secagem do silicone e pode causar manchas no espelho.

- A aplicação das fitas dupla face e do silicone deve sempre ser vertical para permitir a ventilação atrás do espelho e evitar possível condensação de umidade, o que pode causar manchas à peça.

- Entre dois espelhos deve existir um espaço de, no mínimo, 1mm.

      - Tipo: Conjunto de Ferragens para Porta de Madeira

        - Aplicação:

- Para instalação em todas as portas de madeira, conforme projeto de arquitetura. Inclui fornecimento e instalação de dobradiças/fechadura/maçaneta.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fechadura/maçaneta tipo alavanca, modelo La Fonte Alumínio, ref. 602-interna-Aee (056)

- Dobradiças ref. 485 (4x3 1/2”) da La Fonte.

        - Observações:

- -

      - Tipo: Conjunto de Ferragens para Porta de Madeira Pivotante

        - Aplicação:

- Para instalação nas portas dos gabinetes, conforme projeto de arquitetura. Inclui fornecimento e instalação de dobradiças/fechadura/puxador.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fechadura, modelo La Fonte Alumínio, ref. 602-interna-Aee (056)

- Eixo pivotante da La Fonte.

- Puxador em aço inox, 1,5mm de espessura, 30mm de diâmetro, 80cm de altura, conforme projeto de arquitetura. As duas extremidades deverão ser fechadas.

        - Observações:

- -

      - Tipo: Conjunto de Ferragens para Porta de Painel Divisório

        - Aplicação:

- Para instalação em todas as portas de divisória, conforme projeto de arquitetura. Inclui fornecimento e instalação de dobradiças/fechadura/maçaneta.

        - Características Técnicas / Especificação:

- As ferragens serão cromadas, sendo colocadas 03 dobradiças tipo Lafonte Ref. 485 (4x3.1/2”) ou equivalente por porta.

- As fechaduras/maçanetas serão do tipo alavanca em alumínio Lafonte – Classic Alumínio, Ref. 602 - Externa - AEE (056) ou equivalente.

      - Tipo: Mola Hidráulica Aérea

        - Aplicação:

- Para instalação nas portas de madeira, conforme previsto no projeto de arquitetura.

        - Normas Específicas:

        - Características Técnicas / Especificação:

- Mola hidráulica aérea com sistema de desaceleração progressiva da velocidade de abertura. Composta por duas molas, uma comandando a velocidade de fechamento da porta de 180º até 20º e outra comandando o fechamento final de 20º até 0º.

- Tamanho 2, modelo VT-200PR, da Dorma cor prata, equivalente ou similar.

- Sistema de pinhão e cremalheira.

- Braço de parada permitindo manter a porta aberta em qualquer ângulo entre 0ºe 180º.

        - Observações:

- -

        - Sistema de Medição:

      - Tipo: Mola Hidráulica de Piso

        - Aplicação:

- Para as portas de vidro temperado do térreo.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Modelo de referência: BTS 75 V, da Dorma

- Deverá ser de uso universal (para portas de batente ou vai e vem), ter eixos intercambiáveis, duas válvulas de regulagem de velocidade e potência progressiva regulável.

- Deverá ter resistência a corrosão conforme Norma Europeia EN1154, em grau máximo.

- O espelho será ajustável.

- Para diminuir o riso de quebra da porta, terá válvula interna de segurança e Backcheck (amortecimento mecânico de abertura da porta).

- O fechamento será feito através da utilização de parafuso de ajuste.

        - Observações:

- - Pisos

    - Preparação de Superfície

      - Tipo: Preparação do Solo

        - Aplicação:

- Para aplicação do piso, no nível térreo.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, o plano de lançamento e método de compactação. Deverão ser informados o número de camadas, o material a ser utilizado, o tipo de controle, o tipo de equipamento, etc.

- O lançamento deverá ser executado em camadas com cerca de 30cm de espessura.

- Após sua compactação a camada deverá estar com, no máximo 20cm de altura.

- A umidade do solo deverá estar próxima do nível ótimo, por método manual, admitindo-se variação de, no máximo, 3%.

- As camadas serão homogêneas, no que se refere ao tipo de material e umidade.

- O material apresentará Índice de Suporte Califórnia (CBR) na ordem de 30%.

- Deverá atingir grau de compactação na ordem de 95%, no mínimo (NBR 7182).

- Deverão ser executados os seguintes ensaios:

- Granulometria por peneiramento: NBR 7181;

- Limite de liquidez: NBR 6459;

- Limite de plasticidade: NBR 7180;

- Compactação: NBR 7182;

- Índice de Suporte Califórnia (CBR): método DNER-DPTM-49-64

- Densidade “in situ”: método DNER-DPTM-92-64

- Ao final da terraplanagem, eventuais diferenças de nível devem ser preenchidas com concreto pobre ou com mistura adensada de cimento-areia no traço 1:20.

- O aterro em volta das fundações deverá ser feito com concreto magro ou com mistura de cimento-areia no traço 1:30.

- O transporte para preparo do terreno, escavação e aterro será de responsabilidade da CONTRATADA.

        - Observações:

- -

      - Tipo: Enchimento com Concreto Celular

        - Aplicação:

- Para aplicação nos gabinetes, conforme projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Concreto obtido a partir da substituição parcial dos agregados (brita e areia) por células de ar de aproximadamente 0,5 mm de diâmetro distribuídas homogeneamente e quimicamente inertes.

- Deverá ser fabricado com peso específico controlado de 300 Kg/m3.

- Normas:

- NBR 12.644/92 - Concreto Celular Espumoso - Determinação da Densidade da Massa Aparente no Estado Fresco - Método de Ensaio;

- NBR 12.655/92 - Execução de Paredes de Concreto Celular Espumoso Moldadas no Local - Procedimento;

- NBR 12.646/92 - Paredes de Concreto Celular Espumoso Moldadas no Local - Especificação.

        - Observações:

- -

    - Pisos em Concreto

      - Tipo: Piso em Bloco de Concreto Intertravado

        - Aplicação:

- Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Preparo do terreno

- O terreno deve ser compactado vigorosamente e nivelado definindo, já nesta etapa, os planos de caimento que se deseja da pavimentação.

          - Camada de Assentamento

- Deverá ser constituída de areia grossa sarrafeada na espessura de 4cm.

- Será executada somente quando todo o preparo do terreno estiver concluído e em pequenas extensões.

- A espessura desta camada deverá ser uniforme.

          - Camada de Pavimentação

- Esta camada é constituída pelas peças de concreto.

- O modelo e a forma deverão seguir o projeto de arquitetura.

- Deverá ser controlada a distância entre as peças (2 a 3mm), seu alinhamento e nivelamento.

- O assentador deverá movimentar-se sobre a área já assentada.

- O acabamento junto ao meio-fio, caixas ou bueiros, deve ser feito com peças de concreto serradas e, junto a estas interferências, as peças de concreto devem ser assentadas ligeiramente mais elevadas (cerca de 3mm) para que, após a compactação, o pavimento não fique abaixo do nível destas interrupções.

          - Acabamento Final

- Após o assentamento, o pavimento deverá ser compactado com auxílio de placa vibratória.

- Antes da compactação deverá ser espalhada areia fina sobre o pavimento.

- Concluída a compactação, os pequenos espaços vazios entre as peças de concreto e as interferências (bueiros e meio-fio) deverão ser preenchidos com argamassa.

- A areia espalhada sobre as peças já compactada deverá ser mantida por 3 (três) dias antes que seja feita a limpeza final para liberação do pavimento.

        - Observações:

- -

    - Pisos Cerâmicos

- Deverão ser seguidas as normas técnicas referentes ao assunto, em especial:

- NBR 13755 – Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento;

- NBR 13816 – Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia;

- NBR 13817 – Placas cerâmicas para revestimento – Classificação;

- NBR 13818 – Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaios

- Deverão ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de arquitetura ou nestas especificações. Caso tais produtos tenham saído de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a CONTRATADA deverá formalizar a necessidade de alteração da especificação perante a FISCALIZAÇÃO que, após análise da solicitação, irá providenciar nova especificação.

          - Características das Peças Cerâmicas

- A caixa do produto deverá conter informações relativas ao tamanho, tonalidade e lote das peças.

- Peças consideradas antiderrapantes deverá possuir grau 0,75 de aderência.

- Antes da aplicação do produto, deverá ser feito teste de umidade para garantir que não haverá alteração do acabamento das peças em virtude do excesso de umidade.

          - Aplicação de Placas Cerâmicas em Lajes

- Eliminar todos os resíduos que possam prejudicar a aderência da argamassa de regularização tais como restos de madeira presos ao concreto, partículas soltas, etc.

- Caso a laje seja antiga ou muito lisa, deverá ser apicoada.

- Umedecer e aplicar camada de pasta de cimento imediatamente antes de aplicar a argamassa de regularização.

          - Camada de Regularização

- Utilizar argamassa no traço 1:3.

- Redobrar atenção aos efeitos da retração, que poderão soltar a argamassa da laje.

- Não adicionar hidrófugo.

- Deverá ter espessura máxima de 25mm. Caso seja necessária maior espessura, aplicar em camadas sucessivas.

- A superfície final deverá ter acabamento áspero com aplicação de desempenadeira de madeira.

- Deverá ser dado caimento superficial para os ralos, entre 1,5 a 2,5%.

          - Argamassa de Assentamento

- Entre a primeira camada de regularização e a argamassa de assentamento poderá haver as camadas relativas à impermeabilização, tais como camada de proteção, manta de impermeabilização, camada de proteção térmica, etc. Porém, para estes itens, verificar texto específico para Impermeabilização.

- O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade.

- O acabamento será áspero. As emendas deverão ser executadas umedecendo a superfície e aplicando cimento Portland comum formando pasta.

- Deverá ser construído gabarito para a correta dosagem de argamassa e água.

- Na preparação deverá haver preocupação em se produzir a quantidade necessária de tal modo que o assentamento estará concluído antes do início de pega do cimento.

- Deverá ser adicionada água à argamassa de alta adesividade até obter-se consistência pastosa, ou seja, uma parte de água para três a quatro partes de argamassa.

- Em seguida, deixar a argamassa preparada “descansar” por um período de 15 minutos, após o que deverá ser executado novo amassamento.

- O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até duas horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou de outros produtos.

- Aplicar a argamassa em faixas de 60cm de largura com comprimento suficiente para que o assentamento esteja concluído antes do início da pega.

- Para locais externos, que recebam insolação ou em grandes panos cerâmicos (superiores a 30m²) deverá ser utilizada argamassa industrial do tipo AC2 ou AC3.

- Para assentamentos com junta seca, utilizar argamassa industrial do tipo AC3.

- A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme de 3 a 4 milímetros.

- Com o lado denteado da mesma desempenadeira de aço, formam-se cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos ou ladrilhos.

- Com esses cordões ainda frescos, deverá ser executado o assentamento, batendo-se um a um como no processo tradicional.

- Para peças com dimensão igual ou superior a 30cm deverá ser aplicada dupla colagem, com aplicação de argamassa também na peça cerâmica.

- Quando necessário o corte e o furo dos azulejos ou ladrilhos só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

- Em áreas externas ou em locais com insolação considerável, após o assentamento deverá ser colocada sobre o painel cerâmico recém aplicado uma camada de papelão ao papel tipo Kraft umedecido visando retardar a secagem.

          - Assentamento da Placa

- Dependendo da absorção das peças cerâmicas recomenda-se a aplicação ou imersão de toda peça em hidrofugante antes do assentamento.

- Para perfeito alinhamento, em qualquer sentido, utilizar linha ou cordel. Para nivelamento e controle de caimentos usar régua e nível.

- Restos de argamassa durante o assentamento ou rejuntamento deverão ser retirados antes que endureçam.

          - Juntas

- Devem ser projetadas antes do início do assentamento

- Juntas de dilatação deverão ser previstas para cada 32 m² de painéis contínuos e no encontro de materiais não solidários tais como:

- em volta de pilares;

- entre pilares e paredes;

- entre paredes e vigas.

- As juntas deverão possuir 5mm de espessura e, preferencialmente, deverão estar localizadas em pontos imperceptíveis, tais como sob rodapés.

- Antes do rejuntamento, verá ser retirado o excesso de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de instrumento não contundente, se não existem peças assentadas apresentando som cavo.

- Quando não especificado de forma diversa, as juntas serão corridas e rigorosamente de nível e prumo. A espessura das juntas será de:

- Azulejos:

  - De 15 x 15 cm: 3,0 mm;

  - De 15 x 20 cm: 3,0 mm.

- Ladrilhos

  - De 7,5 x 15 cm: 2,0 mm;

  - De 15 x 15 cm: 3,0 mm;

  - De 15 x 20 cm: 3,0 mm;

  - De 20 x 20 cm: 3,0 mm;

  - De 20 x 30 cm: 3 a 5 mm;

  - De 30 x 30 cm: 5 a 6 mm;

  - De 30 x 40 cm: 6 a 8 mm.

- Decorridos sete dias do assentamento deverá ser executado o rejuntamento.

- De preferência o rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada.

- As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa de rejuntamento.

- Após a aplicação e secagem do rejuntamento deverá ser aplicado selador apropriado para rejuntes.

      - Tipo: Placa Cerâmica 45x45cm, da Eliane

        - Aplicação:

- Nas áreas molhadas e demais locais indicados no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Especificação – cerâmica 41x41cm, Cargo Plus, cor gray, da Eliane, rejunte cinza claro.

        - Observações:

- Caso a peça existente não seja mais fabricada, a CONTRATADA deverá fornecer amostras de peças equivalentes para análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

    - Pisos em Pedras Naturais

      - Tipo: Piso de granito Cinza Andorinha em placas  Polido

        - Aplicação:

- Nos locais indicados no projeto de arquitetura, em placas e em tamanhos variados.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura.

- O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

- Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas.

- Deverá ser feito estudo de distribuição das peças de forma a garantir uma superfície uniformemente mesclada, sem discrepâncias acentuadas.

- Deverá ser obtida uma superfície desempenada e bem nivelada.

- Deverão apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

- Deverão ser serradas e acabadas sempre na mesma direção.

- A CONTRATADA executará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções necessárias nas peças para seu perfeito assentamento.

- A espessura das juntas não poderá ser superior a 1,5mm.

- Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.

- Prever execução de argamassa de regularização, traço 1:4, com 3cm de espessura.

- Não poderá haver circulação na área pavimentada por 5 dias após seu assentamento.

- As áreas assentadas deverão permanecer devidamente protegidas durante o período da construção.

- Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO os dados da jazida das peças fornecidas.

        - Observações:

- -

    - Pisos Especiais

      - Tipo: Piso Podotátil de Borracha

        - Aplicação:

- Na trilha tátil, conforme projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de arquitetura ou nestas especificações. Caso tais produtos tenham saído de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a CONTRATADA deverá formalizar a necessidade de alteração da especificação perante a FISCALIZAÇÃO que, após análise da solicitação, irá providenciar nova especificação.

          - Características técnicas

- Material: Borracha

- Padrão: alerta e direcional

- Dimensões: 250x250 mm

- Espessura: 5mm

- Cor: Azul Royal

- Referência 0240

- Fabricante: DAUD ou Borindus ou similar.

          - Aplicação

- O piso deverá estar isento de manchas de óleo e ou poeira, podendo ser aplicado diretamente sobre mármore, granito e paviflex.

- Colado sobre piso existente com cola de contato Petrocola P4000, Una com catalizador ou equivalente.

        - Observações:

- - Rodapés, Soleiras e Peitoris

      - Tipo: Rodapé de granito Cinza Andorinha

        - Aplicação:

- Nos locais indicados no projeto de arquitetura, inclusive sob o piso elevado.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura.

- O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

- Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas.

- Deverá ser obtida uma superfície desempenada e bem nivelada.

- Deverão apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

- Deverão ser serradas e acabadas sempre na mesma direção.

- A CONTRATADA executará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções necessárias nas peças para seu perfeito assentamento.

- A espessura das juntas não poderá ser inferior a 1,5mm.

- Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.

- Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da Fiscalização.

- A CONTRATADA deverá fornecer à Fiscalização os dados da jazida das peças fornecidas.

        - Observações:

Prever instalação de perfil de alumínio na face superior do rodapé, conforme detalhe da arquitetura.

      - Tipo: Soleira de granito Cinza Andorinha

        - Aplicação:

- Nos locais indicados no projeto de arquitetura, inclusive sob o piso elevado.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura.

- O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

- Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas.

- Deverá ser obtida uma superfície desempenada e bem nivelada.

- Deverão apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

- Deverão ser serradas e acabadas sempre na mesma direção.

- A CONTRATADA executará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções necessárias nas peças para seu perfeito assentamento.

- A espessura das juntas não poderá ser inferior a 1,5mm.

- Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.

- Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da Fiscalização.

- A CONTRATADA deverá fornecer à Fiscalização os dados da jazida das peças fornecidas.

        - Observações:

- -

      - Tipo: Peitoril e Chapin de granito Cinza Andorinha

        - Aplicação:

- -Nos locais indicados no projeto de arquitetura,

        - Características Técnicas / Especificação:

- -Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura.

- O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

- Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas.

- Deverá ser obtida uma superfície desempenada e bem nivelada.

- Deverão apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

- Deverão ser serradas e acabadas sempre na mesma direção.

- A CONTRATADA executará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções necessárias nas peças para seu perfeito assentamento.

- A espessura das juntas não poderá ser inferior a 1,5mm.

- Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.

- Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da Fiscalização.

- A CONTRATADA deverá fornecer à Fiscalização os dados da jazida das peças fornecidas.

        - Observações:

  - Forros, Divisórias e Pisos Falsos

    - Forros

      - Tipo: Forro Modular Mineral, Fine Fissured, Square Lay-in, da Armstrong

        - Aplicação:

- Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Dimensões: 625x625mm.

- Coeficiente de isolamento acústico (CAC) igual ou superior a 35.

- Coeficiente de absorção acústica (NRC) igual ou superior a 50.

- Espessura das placas: 15mm.

- Placas e perfis na cor branca.

- Fixação: tirantes com reguladores de nível recebendo no perímetro da sala cantoneiras com vedação e arremate.

- Material: Fibra mineral modelada úmida.

- Acabamento da Superfície: Tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica.

- Fator de Propagação de Chama /Resistência ao Fogo Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior (Rotulado por UL).

- Classificação ASTM E 1264: Tipo III, Forma 1, Padrão E C.

- Resistência à Deformação: HumiGuard Plus – resistência superior à deformação em condições de alta umidade, excluso acúmulo de água e aplicações em áreas externas**.

- Baixo Formaldeído: contribui menos que 13.5 ppb em condições normais por ASHRAE Standard 62, “Ventilação aceitável para qualidade do ar interna.”

- Anti Mofo/Fungo e Bactéria BioBlock Plus contém um tratamento antimicrobial que fornece garantia à resistência e contra o crescimento de fungos/ mofos e Gram-positivo e Gram-negativo odor/manchas causados por bactérias.

- Coeficiente Térmico K: 0,061 w/m °C.

- Peso: 3,4 kg/m2.

- Garantia: limitada de 10 anos.

- Sistema de Suspensão Recomendado: Sistema de perfil PRELUDE® tipo “T” de 15/16″, com capa de poliéster branca em aço galvanizado, com 24mm de base.

    - Divisórias

      - Divisória de Granito para Sanitários

        - Aplicação:

- Para sanitários, conforme indicado no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura tendo espessura mínima de 30mm. Deverão também possuir ferragens adequadas para adaptação das portas.

- O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

- Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas.

- Deverão apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

- Deverão ser serradas e acabadas sempre na mesma direção.

- A CONTRATADA executará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções necessárias nas peças para seu perfeito assentamento.

- A espessura das juntas não poderá ser superior a 1,5mm.

- Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO os dados da jazida das peças fornecidas.

        - Observações:

- Prever todas as furações e recostes necessários para a instalação das portas.

      - Divisória Removível BP Plus – cor cinza cristal

        - Aplicação:

- Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

- As divisórias deverão possuir altura, conforme indicado em projeto.

        - Características Técnicas / Especificação:

- A execução deverá seguir as normas MB-2179/85 e MB-345/81 da ABNT.

- O sistema deverá permitir diversas configurações dos painéis.

- Quando necessário, os painéis deverão ser removidos frontalmente, sem haver interferência nos painéis adjacentes.

- Possíveis desníveis do piso deverão ser corrigidos através de suportes reguláveis.

- A fixação da divisória no piso, forro, laje ou parede deverá ocorrer com a utilização de parafusos comuns. Para o caso de superfícies em gesso (paredes ou forro) deverão ser utilizados parafusos apropriados (em aço galvanizado ou alumínio).

        - Divisória tipo painel

- Divisória de altura do piso ao teto, espessura 35mm, painéis dupla face, modulação eixo a eixo de 1220mm, requadro em chapa isolante de fibra de madeira.

- Revestimentos em chapa de madeira prensada com 3mm de espessura com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão prensado a quente na chapa, cor tipo BP-Plus Cristal.

- A estrutura será em perfil metálico cinza, com montantes/travessas e rodapés duplos.

- As portas deverão possuir as mesmas características dos painéis, exceto no requadro que é constituído por quadro de madeira maciça submetido a tratamento antifungos e termitas na serraria.

- Espessura final: 35mm.

- Deverão ser utilizados amortecedores plásticos para todos os batentes.

        - Observações:

- Estão inclusos vidros, fechaduras, dobradiças e todos os demais elementos necessários para a perfeita e completa instalação.

- Para as divisórias tipo painel/vidro/painel utilizar vidro liso transparente, 6mm.

      - Parede de gesso acartonado, e=10cm

        - Aplicação:

- Para os locais conforme indicado no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Para execução do revestimento deverão ser fixadas guias no piso a cada 60cm, com parafuso e bucha.

- Os montantes deverão ter aproximadamente a altura do pé direito, com 5mm a menos. Os montantes de partida devem ser fixados nas paredes laterais e nas guias, os demais são colocados verticalmente no interior das guias.

- Quando os montantes forem duplos, deverão ser solidarizados entre si com parafusos espaçados de no máximo 40cm.

- As peças suspensas podem ser fixadas diretamente nas chapas de gesso, desde de que sejam respeitados os limites de cargas recomendados pelo fabricante.

- Deverão ser respeitados os seguintes limites : desvio de prumo inferior a h/600 (h é a altura da parede); irregularidades superficiais inferiores a 3mm em relação a uma régua de 2m de comprimento e irregularidades abruptas inferiores a 1mm em relação a uma réguas de 20cm.

- As chapas deverão ser aparafusadas nos montantes com espaçamento máximo de 30cm entre os parafusos, com no mínimo 1cm da borda.

- O parafuso de fixação não poderá perfurar totalmente o cartão da placa.

- As chapas já devem possuir suas devidas furações (caixas elétrica ou outra instalações) antes de sua montagem.

- O cartão que reveste e protege as placas não poderá ser danificado. Caso ocorra o painel deverá ser substituído.

- Não poderá haver contato das placas com nenhuma superfície metálica, sem que haja a devida proteção.

- Caso haja previsão de cargas pesadas apoiadas na parede, deverão ser instalados reforços conforme a necessidade.

- Para locais onde há risco de unidade deverá ser utilizada chapa hidrófuga (verde).

- Fiações elétricas não poderão passar pelo interior da parede sem que sejam devidamente protegidas.

- Tubulações em cobre deverão ser isoladas quando passagem pelos furos da estrutura.

      - Parede Técnica

        - Aplicação:

- Para os locais conforme indicado no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- A parede técnica é definida pelos módulos de carenagem e determina o limite entre as áreas de acesso público e o corredor de manutenção e abastecimento, que deve ter largura mínima de 1900mm (útil) para permitir área suficiente de manobra dos equipamentos (atm), quando necessário.

B. O módulo é estruturado em parede de drywall com espessura de 120mm  composto pelo conjunto das seguintes peças principais:

- guias superior e inferior com seção tipo "u" simples, 90mmx31mm.

- perfil para montante em sistema drywall com seção tipo "u rígido”, 90mmx35mm.

- perfis de travamento horizontal para sistema drywall, 90mmx35mm,tipo "u rígido", com topos dobrados em "l" 	para suprir a forma de cantoneira onde serão parafusados ou rebitados nos montantes.

-arremate metálico superior e inferior em perfil "l" metálico de aço galvanizado, #16, 120mmx75mm, dobrado, 	com acabamento em pintura pó epoxi, fosco, liso, cor de referência.: cor: azul marinho, pp-1304, pertech ou 	equivalente.

C. Os fechamentos interno e externo da parede técnica seguem a seguinte especificação:

- fechamento interno:  placas de gesso acartonado, esp.:12,5mm com acabamento em pintura cor: branco.

voltado para a área técnica.

- fechamento externo: placas de mdp, esp.:15mm revestidas em 01 das faces,  com laminado bp cor de 	referência: azul marinho, pp-1304, ref.

      - Divisória Técnica

        - Aplicação:

- Para os locais conforme indicado no projeto de arquitetura.

Características Técnicas / Especificação:

- A divisória técnica (dt) tem como fechamento interno ao corredor de abastecimento uma em chapa metálica dobrada perfurada de aço galvanizado #13, 1500 x 100 mm com furo oblongo 2 x 10 E.C. 4 x 12 mm. Referência Permetal com fixação através de parafusos nas paredes divisórias.

    - Divisórias Removíveis

Divisória modelo Curveline da Movinord

        - Aplicação:

- Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

        - Normas Específicas:

- É obrigatório o atendimento aos requisitos constantes da norma brasileira NBR11673.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Estruturas

- Estrutura interna independente de marcos e painéis em aço galvanizado de espessura maior ou igual a 0,82mm e comprovada resistência a corrosão atmosférica, sendo:

- Montantes internos em aço galvanizado de espessura maior ou igual a 0,82mm e comprovada resistência a corrosão atmosférica, fixados ao piso e ao teto através de tensores que garantam resistência mecânica e estabilidade ao fogo. Espaçados de 900mm.

- Travessas internas em aço galvanizado de espessura maior ou igual a 0,82mm e comprovada resistência a corrosão atmosférica fixados aos montantes por conectores, garantindo a estabilidade das divisórias.

- Estrutura externa (esquinas, batentes e marcos de vidros) ou aparente composta por perfis de alumínio liga 6063 T5 ou superior, pintada com pó epóxi-poliester nas cores do projeto sendo:

- Guias de piso o teto e paredes em alumínio liga 6063 T5 ou superior, pintada com pó epóxi-poliester nas cores do projeto em forma de U dotado de canais que permitam o alojamento de perfis de espuma tipo pro101 entre o perfil e o piso, o teto ou a parede, garantindo a vedação entre as divisórias e os elementos de construção existentes.

- Uniões verticais vistas (esquinas de 90º, 135º ou ângulo variável) formadas por perfil tubular em alumínio liga 6063 T5 ou superior, pintada com pó epóxi-poliester nas cores do projeto na espessura mínima indicada pela NBR8116 2000, de diâmetro compatível com a espessura total do produto. Tal elemento permitira a união de dois ou mais segmentos de divisórias em ângulos variáveis.

          - Painéis

- As divisórias de saque frontal, cuja a estrutura foi especificada acima, se completam pela colocação de dois painéis de aglomerado de madeira revestido com laminado e cor conforme projeto de ambos os lados da estrutura. A espessura dos painéis será de 15mm e as bordas revestidas com fitas de pvc, ps ou abs coladas a quente com espessura maior que 1mm e perfeitamente acabadas.

- Os painéis serão fixados por meio de “grapas” metálicas simplesmente apoiadas na estrutura interna tanto vertical como horizontal. A união entre dois painéis consecutivos é feita pela utilização de perfis de “ PVC” co-extrudados fixados aos montantes verticais por pressão. A espessura da junta vertical será de 10mm. A largura dos painéis será compatível com a modulação da estrutura de 900mm, proporcionando melhor aproveitamento de materiais.

- O espaço formado internamente entre as duas placas será preenchido com lã de rocha com densidade mínima de 32kgf/m3.

          - Vidros

- Os vidros poderão ser comuns ou laminados (acima de 1,5m2) sempre de 6mm encaixilhados em marcos de alumínio. Entre os vidros e os marcos são colocados perfis tubulares de polipropileno afim de evitar vibrações e garantir acusticidade. A espessura dos painéis, caixilhos e vidros, será de 15mm.

- O conjunto cuja espessura total deverá ser de 80 a 90mm, deverá proporcionar comprovadamente redução acústica de 38 a 41 decibéis.

      - Divisória de Granito para Sanitários

        - Aplicação:

- Para sanitários, conforme indicado no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura tendo espessura mínima de 30mm.

- O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

- Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas.

- Deverão apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

- Deverão ser serradas e acabadas sempre na mesma direção.

- A CONTRATADA executará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções necessárias nas peças para seu perfeito assentamento.

- A espessura das juntas não poderá ser superior a 1,5mm.

- Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO os dados da jazida das peças fornecidas.

        - Observações:

- Prever todas as furações e recostes necessários para a instalação das portas.

    - Pisos Elevados

      - Tipo: Piso elevado em placas de aço com enchimento em concreto, para receber revestimento, padrão Tate

        - Aplicação:

- Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- O procedimento para a instalação do piso elevado deverá seguir a seguinte sequência:

- As áreas que receberão piso elevado deverão ter um projeto de paginação, onde será indicado o ponto de partida da montagem do piso elevado.

- A equipe de montagem, que se apresentará sempre uniformizada, deverá se dirigir ao local da obra para fazer um levantamento planialtimétrico a laser, onde deverá ser verificada a possível existência de desníveis na laje, para correção antecipada de diferenças nas alturas dos pedestais.

- Os produtos que compõem o conjunto do piso elevado deverão ser entregues da seguinte forma:

- As placas deverão ser empilhadas em palets com base em madeira, com 30 peças cada sendo todo o conjunto amarrado com fita de arquear com 16mm de largura. Caso haja qualquer inconveniente referente a esta quantidade de placas devido ao peso do conjunto em função de limitação de capacidade das gruas ou elevadores disponíveis, a empresa fabricante deverá fornecer o produto embalado em palets menores.

- Placas revestidas com granito ou porcelanato serão empilhadas em palets com base de madeira, com 16 peças cada, separadas uma a uma por folhas de isopor e cantoneiras de papelão nas quinas para proteção do revestimento, sendo o conjunto amarrado com fita de arquear.

- Os pedestais e parafusos deverão ser embalados em caixas de papelão reforçadas lacradas e devidamente identificadas.

- As longarinas, quando utilizadas, deverão ser fornecidas embaladas em caixas de papelão reforçadas, lacradas e devidamente identificadas.

- Quando houver placa de piso elevado revestida com laminado a mesma deverá ser fornecida com proteção individual de filme plástico, sendo também empilhada em palets com base de madeira conforme item anterior.

- A marcação da partida do piso elevado deverá ser feita por eixos e respeitar o projeto.

- No procedimento de montagem na etapa de locação dos pedestais os mesmos deverão ser distribuídos a cada 2,5m a 3,0m (dependendo do comprimento da barra de nivelamento) em ambas as direções e deverá ser utilizado nivelador a laser para ajuste dos mesmos. A barra de nivelamento, deverá conter marcas a cada 60cm utilizadas para a locação dos pedestais.

- Deverá ser utilizada linha esticada de forma a garantir o alinhamento e esquadro da montagem.

- A colagem dos pedestais deve ocorrer por etapas de tal forma a garantir o ajuste das placas quando o adesivo utilizado não estiver com o processo de cura concluído.

- As placas deverão ser encaixadas e travadas nas cruzetas dos pedestais seguindo uma sequência linear de tal forma a garantir perfeita amarração do sistema de piso elevado.

- Quando houver necessidade de recortes nas placas para fechamento do piso, as faces recortadas deverão receber proteção com verniz de tal forma a evitar a exposição do aço à ação da corrosão.

- A placa de piso elevado deverá ter medida de até 600mm x 600mm sendo composta por um sanduíche formado por duas chapas de aço carbono, sendo a superior de alta dureza com 0,7mm de espessura e a inferior tipo UsiF com 0,9mm de espessura, unidas por processo de solda multiponto de 600 KVA; tratamento antioxidante (fosfatização à base de ácido fosfórico) por imersão e pintura à base Epóxi à pó (espessura mínima da camada de pintura: 50 micras). Enchimento com uma mistura de cimento leve tipo CP II E 32, com baixo teor de escória , plastificante e espuma expandida , resultando em argamassa compacta, leve e flexível.

- A face inferior da placa deverá possuir 60 repuxos desalinhados com altura variável de 22,10 mm a 22,35 mm, conformados à frio que combinem resistência estrutural e dissipação acústica eficaz.

- Os quatros cantos inferiores da placa deverão possuir repuxos conformados a frio para apoio e encaixe positivo nos pedestais sem obrigatoriedade de uso de parafusos de fixação e travamento. Nestes repuxos deverão estar localizados furos conformados a frio para encaixe de parafusos autotravantes, quando necessário, sem atravessar a alma da placa evitando contato com o enchimento.

- As placas deverão ser totalmente intercambiáveis.

- A CONTRATADA deverá comprovar (através de laudos autenticados de testes realizados por laboratórios idôneos) que atende as Normas da ABNT e às recomendações mínimas da CISCA - Ceilings & Interior Systems Construction Association (Associação de construtores de sistemas de forros e interiores), organização reconhecida internacionalmente e/ou nacionalmente.

          - Tolerâncias técnicas da placa (comprovadas em laboratório idôneo):

- Dimensões de caráter quadrado (diferença entre as medidas das diagonais de um vértice ao outro) - Tolerância máxima  de 0,38mm

- Planicidade - Tolerância máxima de 0,7mm

- Espessura da chapa de aço - Tolerância máxima 0,09 mm (chapa superior)

- Espessura da chapa de aço – Tolerância máxima 0,09mm (chapa inferior)

- Espessura da placa – 30 mm

- Deflexão máxima da placa (carga distribuída) – 1,5 mm

- Deflexão máxima da placa (carga concentrada)- 3,6 mm

- Deformação máxima da placa (carga distribuída) – 0,25 mm

- Deformação máxima da placa (carga concentrada) -  1 mm

- Resistência à carga máxima distribuída –1220 kg/m2

- Resistência à carga máxima de segurança - 1498 kg

- Resistência à carga máxima concentrada no centro da placa – 454 kg

- Resistência à carga rolante (10 passes) – 363 kg

- Resistência à carga rolante (10000 passes) – 272 kg

          - Pedestais

- Base: Deverá ser composta de chapa com dimensão aproximada de 102mm x 102mm x 2mm em aço carbono laminado à frio, com nervuras para maior resistência à torções, espora de aterramento e quatro furos nos cantos para fixação com cola ou  parafusos no piso, soldadas à um tubo quadrado em aço carbono com dimensões de 7/8“ x 7/8“ (22,10mm x 22,10mm) e espessura de 1,5 mm soldado à chapa de apoio por solda de projeção (100 KVA).

- Cruzeta: Deverá ser confeccionada em chapa de aço carbono laminado à frio com espessura de 2 mm e dimensão de 95 mm x 95 mm com reforço na  parte inferior em aço  carbono laminado com espessura de 2mm, soldada por solda de projeção (100 KVA). Este reforço deverá ter um furo para passagem do fuso de tal forma a manter a perpendicularidade do mesmo. A parte superior da cruzeta deverá ser conformada em abas com forma de ganchos para encaixe e travamento das placas sem uso de parafusos. Deverá possibilitar a regulagem de altura milimétrica (vertical) , através de um fuso em vergalhão de aço carbono maciço com rosca laminada de ¾”, com prensagem autotravante, e uma porca em aço carbono sextavada maciça de 27mm de rosca interna ¾”, com abas autotravantes no sentido axial.

- Resistência à carga axial no pedestal com altura de até 30cm: 45.000 N

- Cruzeta para rampa: Deverá ser confeccionada em chapa de aço carbono laminado à frio com espessura de 3/16” e dimensão de 75,30mm x 76,30mm soldada por solda de projeção de 100KVA a um suporte de aço com dimensões de 28,00mm x 25,00mm e espessura de 1/8”. A chapa superior da cruzeta deverá conter quatro furos de ¼” rosqueados para fixação dos parafusos que fixarão as placas de piso elevado, e quatro furos rosqueados de 3/16” para fixação de longarinas. O suporte deverá ter um pino central também em aço com diâmetro igual a 8,0mm e comprimento de 28,0mm, que deverá atravessar um fuso em vergalhão de aço carbono maciço, permitindo a regulagem da angulação da chapa superior. Este parafuso deverá conter, uma prensagem autotravante na extremidade, uma rosca laminada de ¾” que deverá possibilitar a regulagem de altura milimétrica (vertical) por meio de uma porca em aço carbono sextavada maciça de 27mm, de rosca interna ¾”, com abas autotravante no sentido axial.

- Cruzeta de reforço/apoio: Deverá ser utilizada como reforço, apoio da placa em cantos ou reforço em placas recortadas, onde a esfera da cruzeta deverá se encaixar no dômus da placa. Deve ser composta por ½ esfera em ferro fundido com diâmetro de 58cm e altura de 29cm. A base da esfera deverá receber rosca embutida onde deverá ser rosqueado um fuso em vergalhão de aço carbono maciço com rosca laminada de ¾”. O fuso deverá receber, uma porca  em aço carbono sextavada maciça de 27mm, de rosca interna ¾”, com abas autotravantes no sentido axial de tal forma a permitir regulagem de altura milimétrica (vertical) e, prensagem autotravante na extremidade.

- Os pedestais deverão receber proteção de zincagem eletrolítica (zinco eletrolítico branco) com espessura mínima de 5 micras.

- Amortecedor de Cruzeta: O produto deverá ser projetado para ser encaixado sobre a cruzeta do pedestal com função de eliminar, após a montagem do piso elevado, qualquer visualização da cruzeta (zincada) pela micro fresta do encontro entre as quatro placas de piso elevado e também de eliminar totalmente o contato da superfície da mesma com as abas do perímetro da placa. Deverá ser produzido através de EVA natural na cor preta injetado à quente, com desenho em forma de cruz com cantos internos arredondados e comprimento nominal de 88 mm x 88 mm, largura nominal de 14 mm e espessura de 1mm. H.  Sua face superior deverá ser lisa sendo a face inferior com quatro pontos sobressalentes para encaixe e fixação na cruzeta.

- O produto deverá apresentar as seguintes características:

- Tensão à ruptura – 10 Mpa

- Alongamento na ruptura – 830%

- Dureza – 25 +/- Share D

          - Longarina

- Deverá ser utilizada para travamento do conjunto de piso elevado apenas em pisos com altura acabada a partir de 40cm ou na montagem de rampas.

- Deverão ser confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio de 31,75mm x 15,88mm x 1,19mm com zincagem eletrolítica, com comprimento nominal de 600mm ou 1200mm.

- A face superior deverá ser revestida por tinta tipo batida de pedra de tal forma à evitar atrito direto da borda metálica da placa com a face da longarina.

- O sistema de fixação deverá ser por meio de parafusos específicos autorretratantes com cabeça philips, à cruzeta do pedestal por meio de 2 furos, um em cada extremidade da longarina (longarina de 600 mm) ou por meio de 4 furos, um em cada extremidade e dois no meio da longarina (longarina de 1200 mm).

          - Diversos

- O fabricante deverá garantir uma revisão da instalação do piso elevado 30 dias após a entrega da obra.

- O piso deverá ter garantia de 10 anos para defeitos de fabricação e desnivelamentos e rangidos.

        - Observações:

- Neste item estão inclusos todos os furos, recortes, fechamentos verticais, rampas, degraus e demais acessórios necessários para a perfeita montagem do piso.Carpintaria e Marcenaria

- Peças com sinais de empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira e outros defeitos serão recusadas.

- A espessura e dimensão das peças deverão seguir o especificado no projeto de arquitetura.

    - Armários

      - Tipo: Armário de MDF

        - Aplicação:

- Nas copas, conforme indicados no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Armários com chapa de fibra de madeira tipo MDF (Medium Density Fiberboard - Fibra de Média Densidade)  e=18mm

- Revestimento em laminado melamínico cor branco Ref. L190 da Fórmica

- Fechadura tipo “tok”

- Dobradiças em chapa cromada.

- Peças com sinais de empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira e outros defeitos serão recusadas.

- A espessura e dimensão das peças deverão seguir o especificado no projeto de arquitetura.

| Propriedades | Unidades | Valores obtidos com o MDF |
| --- | --- | --- |
| Espessuras (tolerâncias) | mm | 3 – 6 +/- 0.2 | 9 -18 +/- 0.2 | 20 – 25 +/- 0.2 | 30 – 35 +/- 0.2 |
| Tolerância dimensional | Mm/m | +/- 2mm/m máximo em comprimento e largura |
| Esquadro | Mm/m | +/- 1.5mm/m |
| Densidade | Kg/m³ | 800 | 750 | 670 | 650 |
| Inchamento(24h) | % | 30 | 15 | 10 | 8 |
| Flexão estática | Kgf/cm² | 234 | 220 | 190 | 180 |
| Tração Perpendicular | Kgf/cm² | 6,6 | 5,8 | 5,6 | 5,1 |
| Tração superficial | Kgf/cm² | 12,2 |  |  |  |
| Arranque de parafuso - face - topo | Kg Kg | NE NE | 100 80 | 100 75 | 100 70 |
| Módulo de elasticidade | Kgf/cm² | 27600 | 23500 | 21500 | 20000 |
| Dimensões | m | 2,75x 1,83 |
| Retilineidade | Mm/m | Máximo 1,5 |

        - Observações:

  - Serralheria

- Os Trabalho de serralheria deverão utilizar mão de obra especializada, seguindo os projetos de arquitetura.

- A CONTRATA, caso julgue necessário, deverá elaborar desenhos detalhados para a execução das peças metálicas, que deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

- O material a ser empregado deverá ser novo, limpo e perfeitamente desempenado, sem nenhum defeito de fabricação.

- Amostras dos perfis deverão ser apresentados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

- Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.

- Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados, e as asperezas, limadas. Os furos serão executados com broca ou máquina de furar.

- Os perfis e as chapas empregadas na confecção dos perfilados serão submetidos a tratamento preliminar antioxidante, o qual será função do sistema de pintura e obedecerá, no que se refere ao preparo da superfície, ao disposto na norma Sueca SIS 5900.Esquadrias Metálicas

    - Grades e Gradis

      - Tipo: Grades Metálicas com Fechamento em Tela Metálica para Janelas

        - Aplicação:

- Para instalação nas janelas, conforme indicado em projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Executadas em ferro chato bitola 1/4” x 3/4”.

- A tela metálica será do tipo tela artística malha 3/4” #12mm.

- Toda serralheria será inoxidável ou protegida contra oxidação.

- Acabamento em alumínio anodizado natural.

      - Tipo: Gradil Eletrofundido

        - Aplicação:

- Para instalação nos locais indicados em projeto de arquitetura.

- Modelo de referência: Gradil eletrofundido, modelo Artis, h=2,30m, cor natural.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Composto por malhas retangulares, conforme especificado em projeto,  de barras chatas verticais reproduzidos com processo de eletrofusão com acabamento de pintura eletrostática.

- Cor: natural.

    - Corrimãos e Guarda-Corpos

      - Tipo: Barras de Apoio para Sanitários PNE

        - Aplicação:

- Para instalação em todos os sanitários PNE.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Conjunto de barras de apoio para portadores de necessidades especiais, conforme a NBR 9050.

- Deverão ter seção circular, em diâmetro definido em projeto ou norma específica.

- Deverão de aço inoxidável, padrão Edmetal ou PHD.

- Deverão suportar a resistência a um esforço mínimo de 1,5 KN em qualquer sentido.

        - Observações:

- -

      - Tipo: Corrimão em Aço Inox

        - Aplicação:

- Para instalação em alvenaria e/ou guarda-corpo, conforme projeto de arquitetura

        - Características Técnicas / Especificação:

- Corrimão com diâmetro de 1 ½”, em aço inox escovado, espessura da parede do tubo de 2,25mm.

- Deverá ser instalado nas alturas indicadas no projeto de arquitetura.

        - Observações:

- -

  - Pintura

      - Tipo: Pintura PVA sobre Superfície Interna de Argamassa

        - Aplicação:

- Para forro de gesso acartonado.

        - Características Técnicas / Especificação:

- A superfície da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.

- Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície.

- Profundas imperfeições da superfície serão corrigidas com a própria argamassa empregada no reboco.

- Imperfeições rasas da superfície serão corrigidas com massa de PVA, modelo de referência “Suvinil Massa Corrida”, ref.: 6350, da “Glasurit”.

- Com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda., eliminar qualquer espécie de brilho.

          - Tratamento da Superfície

- Logo após o preparo da superfície, aplicar uma demão de selador, modelo de referência “Suvinil Selador Acrílico”, ref.: 5700, da “Glasurit”, com as seguintes características:

- Cor: branca;

- Diluição: até 10% (dez por cento), em volume;

- Diluente: água;

- Aplicação: trincha – ref.: 186 ou 529 – de Pincéis Tigre S.A., rolo – ref.: 1320 ou 1328 – idem, idem ou pistola convencional.

- Quatro horas após, aplicar uma demão de “Suvinil Massa Corrida”, ref.: 6350, da “Glasurit”, com as seguintes características:

- Cor: branca;

- Diluição: se necessário, adicionar um pouco de água;

- Diluente: água;

- Aplicação: desempenadeira de aço ou espátula, em camadas finas;

- Rendimento: 8 a 12 m²/galão, por demão.

- Três horas após, efetuar lixamento com “lixa para massa” modelo de referência 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda., e remover o pó.

- Aplicar de uma segunda demão de “Suvinil Massa Corrida” e, três horas após, novo lixamento, agora com “lixa para massa” modelo de referência 230 U, grão 150, da 3M do Brasil Ltda., e remover novamente o pó.

          - Acabamento

- Para acabamento deverá ser aplicada uma demão de látex, modelo de referência “Suvinil Látex”, ref.: 2250, da “Glasurit”, com as seguintes características:

- Cor: a critério do projeto de arquitetura;

- Diluição: até 20% (vinte por cento), em volume;

- Diluente: água;

- Aplicação: trincha modelo de referência 186 ou 529 – de Pincéis Tigre S.A., rolo – ref.: 1320 ou 1328 – idem, idem ou pistola convencional;

- Rendimento: 45 a 55 m²/galão, por demão.

- Aspecto: acetinado caso não haja indicação contrária no projeto de arquitetura.

- Quadro horas após, aplicar uma segunda demão, idêntica a primeira.

          - Aplicação

- A CONTRATADA aplicará a pintura, rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas as superfícies indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulsão de acetato de polivinílico.

- Antes do início de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA deverá preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

        - Observações:

- -

      - Tipo: Pintura Acrílica sobre Superfícies Internas e Externas de Argamassa

        - Aplicação:

- Para o teto do térreo e todas as paredes indicadas no projeto de arquitetura.

- Para as fachadas, nos locais onde houver indicação de pintura de parede, deverá ser utilizada tinta antipichação.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Preparo da Superfície

- A superfície da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.

- Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície.

- Profundas imperfeições da superfície serão corrigidas com a própria argamassa empregada no reboco.

- Imperfeições rasas da superfície serão corrigidas com massa acrílica modelo de referência “Massa Acrílica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”.

- Com “lixa para massa”, modelo de referência 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda., eliminar qualquer espécie de brilho.

          - Tratamento da Superfície

- Logo após o preparo da superfície, aplicar uma demão de selador modelo de referência “Selador Acrílico Pigmentado Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, com as seguintes características:

- Cor: branca;

- Diluição: até 10% (dez por cento) de água – para trincha ou rolo – e até 25% (vinte e cinco por cento) de água para pistola convencional;

- Diluente: água;

- Aplicação: trincha – ref.: 186 ou 529 – de Pincéis Tigre S.A., rolo – ref.: 1320 ou 1328 – idem, idem ou pistola convencional;

- Rendimento: 25 a 35 m²/galão, por demão.

- Quatro horas após, aplicar uma demão de massa modelo de referência “Massa Acrílica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, com as seguintes características:

- Cor: branca;

- Diluição: se necessário, adicionar um pouco de água;

- Diluente: água;

- Aplicação: desempenadeira de aço ou espátula, em camadas finas;

- Rendimento: 8 a 12 m²/galão, por demão.

- Seis horas após, lixamento com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda., e remoção do pó.

- Aplicação de uma segunda demão de “Massa Acrílica Metalatex” e, seis horas após, novo lixamento.

          - Acabamento

- Aplicação de uma demão de tinta de emulsão acrílica “Metalatex Spazio Acabamento Acetinado”, com as seguintes características:

- Cor: conforme projeto de arquitetura;

- Diluição: até 10% (vinte por cento), em volume;

- Diluente: água;

- Aplicação: trincha modelo de referência 186 ou 529 – de Pincéis Tigre S.A., rolo – ref.: 1320 ou 1328 – idem, idem ou pistola convencional;

- Aspecto: acetinado caso não haja indicação contrária no projeto de arquitetura.

- Duas horas após, aplicar uma segunda demão, idêntica a primeira.

          - Aplicação

- A CONTRATADA aplicará a pintura, rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas as superfícies de argamassa – externas ou internas - indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulsão acrílica.

- Antes do início de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA deverá preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

        - Observações:

- -

        - Pintura para Demarcação de Piso

        - Aplicação:

- Para demarcação de vagas e sinalização horizontal do estacionamento.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Utilizar produto de referência Coralpiso Amarelo Demarcação

- Lixar e eliminar as partes soltas. Aguardar a cura e secagem por 30 dias.

- Diluir com água potável. Superfícies não seladas: diluir a 1ª demão em até 30%. Superfícies já seladas: diluir todas as demão de 10 a 30%.

- Advertência: Evitar pintar em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que possam transportar para a pintura, poeira ou partículas suspensas no ar. Aplicar somente com temperatura entre 10 e 40 °C e umidade relativa do ar no máximo 80 %.

- Antes do início de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA deverá preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

        - Observações:

- -

        - Tipo: Pintura Automotiva – Esmalte Sintético

        - Aplicação:

- Para as esquadrias de ferro, conforme indicado em projeto de arquitetura.

- Cor conforme indicado em projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

        - Especificações

- Produto: Esmalte Sintético, linha 37.00, Lazzuril, da Sherwin Williams.

- Viscosidade Original: 70 a 80 segundos copo Ford 6 (pode variar conforme a cor).

- Peso Específico: 0,890 a 1,090 g/cm3 (pode variar conforme a cor) % Sólidos: 30% a 37 %(pode variar conforme a cor).

- Aderência: 90% mínimo Brilho: 90 mínimo (após polimento).

- Rendimento: 20 a 30 m2 por galão.

- Umidade 60ºC: 48 horas mínimo Salt Spray: 240 horas mínimo QUV: 240 horas mínimo.

- Proporção: 100 partes em volume de tinta.

- Diluição: 25 partes em volume de redutor para sintético 410.

- Demãos: 3 a 4 demãos cruzadas.  Intervalo de 5 a 10 minutos entre demãos.

- Tempo de secagem: Ao Ar Livre de pó 10 a 20 minutos a 25ºC. Manuseio 12. horas Final 72 horas. A Estufa 30 minutos à 60º C.

- Lixamento: Para retoque usar lixa com grão 320 a 600.

- Retoque: Após 24 horas com Laca Nitrocelulose Lazzulac. Após 96 horas com Lazzuril Esmalte Sintético.

        - Composição

- Resinas alquídicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos e alifáticos e aditivos.

        - Preparação da Superfície

- Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes.

- Se necessário nivelar a superfície com massa rápida Lazzuril 030/031, lixando após secagem completa.

- plicar em toda superfície uma camada de primer e lixar após secagem completa.

- Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde atingiu a chapa.

        - Segurança

- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

- Utilizar luvas de látex e óculos para manusear o produto.

- Utilizar máscara respiradora com filtro de carvão ao manusear / aplicar o produto.

- Utilizar e manusear o produto somente em locais arejados e ventilados.

        - Acabamento

- Cor: conforme projeto de arquitetura.

- Aplicação: verificar o manual de aplicação do produto.

        - Aplicação

- Aplicar sobre primer sintético 02.30.0001/002/003 Primer Universal 05.00.018 Color Primer 27.30 LP 580 Primer Poliuretano 05.00.8100.

- O CONSTRUTOR aplicará o esquema acima, rigorosamente de acordo com o acima especificado, sobre as superfícies de aço, e/ou ferro comum e/ou de alumínio (natural) indicadas, nos desenhos do Projeto de Arquitetura para receber o produto.

- Antes do início de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA deverá preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

        - Observações

- Recomenda-se polir após 24 horas com Massas Creme 101 ou Branca 102.Equipamentos Sanitários e de Cozinha

    - Louças e Metais

      - Tipo: Louças

        - Aplicação:

- Para todas as louças previstas no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Nivelamento e fixação com parafusos de metal não ferrosos, com buchas plásticas expansíveis, em furos previamente abertos na parede ou piso acabados;

- Ligação de água ( rabicho) em tubos flexíveis com Ø 1/2”, de latão corrugado ou plástico, por meio de conexões apropriadas;

- As canoplas nunca poderão ser cortadas.

- A bacia sanitária será fixada no piso acabado por meio de dois parafusos com buchas plásticas expansíveis, em furos previamente abertos, e ligada ao esgoto por anel de vedação de Ø 4”

- A saída de esgoto do lavatório e do tanque poderá ser por sifão ajustável ou ligado diretamente a um ralo sifonado.

- Na colocação das cubas de embutir, colar a cuba na bancada com reforço de grampos de aço, aplicando massa plástica com auxílio de uma espátula. Não transporta o conjunto antes da secagem completa.

- Na colocação de cubas de sobrepor verificar se a bancada está preparada com o recorte adequado, centralizado com o ponto de esgoto. Encaixar a peça na bancada e aplicar massa de vedação sob as bordas. Efetuar as ligações de água e esgoto. Preencher as juntas com argamassa de rejunte ou cimento branco.

- Na colocação do lavatório ou tanque verificar altura indicada no projeto de arquitetura, nivelando-a com o nível de bolha.

- Na colocação da bacia sanitária, instalar a bolsa cônica plástica ou anel de vedação na saída de esgoto e colocar a bacia em sua posição final. Marcar os pontos de fixação, retirar a louça , perfurar o piso com furadeira, colocar as buchas e os parafusos . Assentar a louça ajustando aos mesmo tempo na parede o tubo de ligação de água. Montar as arruelas e porcas, apertando a perfeita fixação e conferindo o nivelamento com nível de bolha. Preencher as juntas com argamassa de rejunte o cimento branco.

        - Observações:

- Seguir as especificações dos produtos previstos no projeto de arquitetura.

    - Acessórios

- Seguir as especificações dos produtos previstos no projeto de arquitetura.

      - Tipo: Metais

        - Aplicação:

- Para todas os metais sanitários e de copa previstos no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os registros de pressão deverão possuir os elementos abaixo

- corpo (fundido de liga de latão com chumbo)

- Cabeça ou castelo, haste, premer -gaxeta e porca canopla

- Canopla

- Volante

- Os registros de gaveta deverão possuir os elementos abaixo

- Corpo( de latão bronze ou aço)

- Cabeça ou castelo, cunha, porca de canopla

- haste e premer gaxeta

- canopla

- volante

- As torneiras deverão ter todos os elementos abaixo:

- corpo (latão)

- Cabeça ou castelo, haste ou guia e premer gaxeta

- Volante

- Os chuveiros deverão possuir os elementos abaixo e atender os seguintes requisitos mínimos para seu adequado funcionamento

- braço de ferro.

- crivo.

- ser equipado com chave elétrica devidamente protegida contra curto-circuito, isolada de qualquer contato com a água.

- Pressão adequada de serviço.

- preservação dos padrões de segurança.

- adequado funcionamento hidráulico.

- A válvula de escoamento deverá ser em latão fundido e atender aos requisitos mínimos:

- proteção interna contra substâncias que causem entupimento na tubulação

- funcionamento hidráulico conveniente.

- Preservação dos padrões de higiene

- O sifões que são visíveis deverão ser dotados de peça roscada, removível, denominada copo. Deverão ser em latão fundido ou chapa de latão e atender aos requisitos mínimos.

- Adequado funcionamento hidráulico.

- Preservação dos padrões de higiene.

- Os sifões que não são visíveis (escondidos) poderão ser em PVC (da Tigre).

- A fixação dos metais sanitários dar-se -a colocando as válvulas de escoamento de cima para baixo nos furos da peça sanitária, para garantir o exato posicionamento delas. Instalar tubos de ligação entre às válvulas , fixando-os com porcas; em seguida, remover o conjunto montado.

        - Observações:

Seguir as especificações dos produtos previstos no projeto de arquitetura.

    - Acessórios

- Seguir as especificações dos produtos previstos no projeto de arquitetura.

  - Transporte Mecânico Vertical

    - Tipo: Plataforma elevatória

      - Normas Técnicas

- As plataformas elevatórias e os serviços executados devem atender integralmente as seguintes normas técnicas:

- ISO 9386-1 – Power-operated lifting plataforms for persons with impaired mobility – norma internacional pertinente a plataformas elevatórias de acionamento mecânico para pessoas com mobilidade reduzida _ regras de segurança, dimensões e funcionamento.

- Em razão da inexistência de Norma Brasileira específica para plataformas de deslocamento vertical, todas as referências e exigências de fornecimento dos equipamentos especificados neste Edital serão realizadas com base nesta Norma Internacional, isto é, naquilo que a ISO 9386-1 divergir da NBR 9050 e for mais rigorosa, será exigido o cumprimento da ISO 9386-1 _ por outro lado, naquilo que a ISO 9386-1 divergir da NBR 9050 e for menos rigorosa, ficam valendo as recomendações da NBR 9050.

- NBR 9050/2004 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

- NR10 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

      - Informações Técnicas dos Equipamentos

- A CONTRATADA apresentará as seguintes informações na entrega provisória de cada equipamento:

- desenho de disposição dos componentes, com identificação dos principais componentes e respectivas funções;

- diagramas elétricos;

- ajustes e folgas mínimas a serem observadas;

- manual de operação, com todas as instruções necessárias a utilização correta e segura do equipamento;

- manual de manutenção, com designação de todas as tarefas preventivas a serem executadas, bem como os prazos mínimos a serem observados;

- recomendações e normas de segurança.

      - Controles Tecnológicos

- A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na execução dos serviços.

      - Verificação e Ensaios

- A CONTRATADA se obrigará a verificar e ensaiar o equipamento fornecido com o acompanhamento da Fiscalização a fim de garantir a adequada execução do mesmo.

- A CAIXA pode, a qualquer momento, solicitar testes, avaliações ou vistorias técnicas visando verificar a perfeita execução dos serviços da CONTRATADA, de acordo com as exigências de Contrato e a adequação às normas vigentes.

- Quando do recebimento dos serviços, a CAIXA efetuará testes visando constatar a qualidade dos equipamentos / montagem e a observância às cláusulas do contrato, conforme descrito a seguir:

- medição da velocidade nominal da plataforma fornecida;

- sistemas de segurança:

- proteção contra sobrecarga do motor;

- teste de carga plena;

- cumprimento das normas técnicas;

- verificação de funcionalidade e acionamento do sistema de resgate automático e emergência.

      - Amostras

- A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na execução, podendo ser danificadas no processo de verificação.

- As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA.

      - Rejeição de materiais / montagens

- Os materiais / serviços de montagens rejeitados pela fiscalização por não estarem de acordo com o especificado ou não classificados como de qualidade aceitável, deverão ser refeitos corretamente com material aprovado pela Fiscalização e com antecedência necessária para não prejudicar o andamento cronológico dos serviços, arcando a CONTRATADA com o ônus do fato.

      - Materiais substituídos por defeito / inoperância

- Todos os materiais substituídos por defeitos, inoperância ou imperfeições serão de propriedade da CONTRATADA, cabendo a mesma a sua remoção dos locais de trabalho e do edifício no menor espaço de tempo possível.

      - Especificações gerais do equipamento a ser fornecido

- O equipamento a ser fornecido deve obedecer às recomendações da ISO 9386-1, bem como as orientações a seguir, e, no caso de omissão ou falta de detalhamento nos itens abaixo, sempre prevalecerão as orientações da citada Norma.

- Os requisitos gerais do equipamento objeto, as prescrições para os trilhos de guia, batentes mecânicos e dispositivo de bloqueio mecânico, os requisitos exigidos quanto aos freios de segurança e limitadores de velocidade, as recomendações referentes às unidades motrizes e sistemas de acionamento  devem obedecer aos respectivos subitens da ISO 9386-1;

- A base será nivelada na sua parte superior ao piso rebaixado ou base nivelada na sua parte inferior ao nível do piso;

- acabamento em pintura eletrostática em cor cinza médio e proteção contra corrosão da ISO 9386-1;

- obrigatoriamente todas as chapas metálicas componentes do equipamento devem ter sido submetidas previamente a tratamento de galvanização ou similar, por conta da CONTRATADA, em acordo com o item 4.11 da ISO 9386-1;

- botões de acionamento de alarme e emergência, e botão para possibilitar retorno ao pavimento numa eventual falta de energia elétrica, botão este com acionamento interno à plataforma (possibilitando seu acionamento pelo próprio usuário em viagem);

- o sistema independente utilizado para retorno em caso de falta de energia (no breaks, baterias, gravidade, etc...) é considerado parte do fornecimento e cotado no preço registrado;

- placas de identificação e capacidade com dizeres convencionais e em braille;

- os requisitos para os equipamentos e instalações elétricas estão explicitados no item 8 e respectivos subitens da ISO 9386-1;

- os requisitos específicos para as plataformas de elevação em caixas enclausuradas devem obedecer ao item 9 e respectivos subitens da ISO 9386-1;

- os requisitos específicos para as plataformas de elevação em caixas não enclausuradas devem obedecer ao item 10 e respectivos subitens da ISO 9386-1;

- corrimão em tubo de aço inox;

- chave liga/desliga para possibilitar bloqueio da plataforma contra uso indevido;

- a velocidade nominal da plataforma de elevação na direção do percurso deve ser menor ou igual a 0,15 m/s (zero vírgula quinze metros por segundo);

- instalação elétrica simples em rede elétrica trifásica 220/380V, com aterramento;

- proteção contra sobrecarga do motor;

- os acionamentos de operação da plataforma deverão ser através de botões de pressão constante do tipo convencional, joystik ou dispositivos similares, devendo ser providos de dispositivo que assegure a necessidade de operação por mais de 0,5 (zero vírgula cinco) segundos antes que o comando elétrico seja aceito pelo comando da plataforma, com a finalidade de minimizar efeitos de interferência elétrica e operação acidental;

- qualquer que seja o acionamento, o sistema deverá estar inserido na própria coluna de sustentação, sendo aceito um invólucro externo com as dimensões máximas de 1,00m x 0,90m x 0,80m (altura x largura x profundidade) adjacente ao equipamento;

- com exceção ao acionamento hidráulico, todos os outros deverão ser energizados nos dois sentidos do percurso;

- durante a operação normal do equipamento, não deve ser possível a abertura de nenhum dos acessos dos pavimentos quando a plataforma estiver a mais de 50 mm do nível da soleira da qual partiu o movimento;

- o destravamento dos acessos dos pavimentos somente deverá ser possível com o equipamento parado e nivelado no piso correspondente

- aplicar-se-ão os termos e definições constantes do item 3 e respectivos subitens da ISO 9386-1

- para o recebimento provisório da instalação, serão exigidos os ensaios constantes do item 11 da ISO 9386-1, bem como a entrega da literatura técnica por escrito, conforme o item 12 da referida ISO;

- as etiquetas, avisos e instruções de operação devem seguir o prescrito no item 13 da ISO 9386-1, sendo exigido seu cumprimento para a formalização do recebimento provisório;

- as instruções para a utilização de dispositivos de operação, interruptores e sensores, especialmente adaptados, está explicitada no Anexo C da ISO 9386-1.

    - Especificação Particular do equipamento a ser fornecido

      - Plataforma elevatória tipo 8

- Será fornecida e instalada plataforma para acesso de pessoas com deficiência, com as seguintes características particulares, além das características comuns descritas no item 1.36:

- comando para 2 (duas) paradas;

- elevação suficiente para transpor desníveis até 4,00 m (quatro metros). Desnível de 3,43m;

- acesso/escoamento pelo mesmo lado, com projeção da prumada (dimensões da caixa de corrida incluindo torre de acionamento) necessária máxima de 1,45m x 1,55m (largura x profundidade);

- dimensões mínimas úteis do piso da base de 0,90 x 1,40 m, revestido com material antiderrapante;

- a carga nominal da plataforma de elevação deve ser não inferior a 264,60 Kg e não maior do que 420 Kg. O projeto da plataforma deve ser baseado em uma carga não inferior a 210 Kg/m² da área livre do piso;

      - Garantia

- A garantia é de 1 (um) ano.

      - Enclausuramento

- Deverá ser instalado enclausuramento com fechamento, de forma a atender a Norma, em gesso acartonado, para uso interno, fornecido pelo fabricante, conforme padrões de construção e acabamento estabelecidos pela CAIXA.

- Acabamento das partes metálicas deverá ser com pintura epóxi-pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, cor cinza claro, padrão referencial Poliéster CINZA TEXTURIZADO – CÓD IL 301B – AKZO NOBEL – INTERPON ou Híbrido CINZA TEXTURIZADO – CÓD. PCF7T.2223.04P – PPG Industrial do Brasil tintas e Vernizes Ltda.

- Deverá ser previsto portas de acesso, com dimensões conforme plataforma instalada, de forma a atender a NRB 9050, ISO 9386-1 e NR10.

  - Comunicação Visual

- Deverá o CONTRATADO fornecer e instalar os elementos de Sinalização Interna e Externa indicados em planta, de acordo com Projetos Básicos e especificações técnicas da CAIXA.

- A confecção e instalação dos elementos deverão obedecer rigorosamente aos esquemas e especificações Técnicas do projeto básico padrão CAIXA, seguindo criteriosamente as especificações mencionadas.

- Serão fornecidos e instalados pelo CONTRATADO os elementos quantificados na planilha orçamentária e projeto de Sinalização.

- Deverão os componentes estar com acabamento perfeito e completamente limpos, sendo que somente serão recebidos após parecer final da Fiscalização.

- O CONTRATADO deverá apresentar termo de garantia de 01(um) ano para os elementos fornecidos e instalados.

      - Tipo: Sinalização Interna

- Toda a Sinalização Interna deverá ser executada de acordo com o Manual de Sinalização Interna para agências da Caixa Econômica Federal e Manual de Acessibilidade.

      - Tipo: Sinalização Externa

- Toda a Sinalização Externa deverá ser executada de acordo com o Manual de Sinalização Externa para agências da Caixa Econômica Federal e Manual de Acessibilidade.Diversos

      - Tipo: Bancadas de Granito

        - Aplicação:

- Todas as bancadas de granito previstas em projeto.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Bancadas em granito com espessura mínima de 20mm.

- As bancadas de granito deverão ser embutidas 2cm nas paredes para fixação.

- Prever reforço na fixação com a instalação de de mão-francesa, para apoio, fixada por meio de parafusos e buchas ou grapas.

- As mãos francesas deverão ser instaladas entre as extremidades da banca e a cuba, uma de cada lado.

- Nas bancadas com mais de 2m de comprimento, recomenda-se fixar pelo menos três mãos francesas.

        - Observações:

      - Tipo: Equipamentos de Autoatendimento

        - Aplicação:

- Para instalação na sala de autoatendimento

        - Características Técnicas / Especificação:

- Todos os equipamentos da sala de autoatendimento (cash, DFC, ATM, outros) deverão ser nivelados, de forma que fiquem perfeitamente encaixados nos funis das carenagens de fechamento das máquinas.  Os niveladores deverão ser metálicos, com reguladores de altura rosqueáveis, próprios para cada tipo de equipamento.

- Após nivelados, todos equipamentos do autoatendimento deverão ser fixados no piso por meio de chumbadores. Esses chumbadores deverão ser do tipo recuperável, CB Chumbador com Parafuso da Mecânica Walsywa Ltda ou equivalente.

- Estes chumbadores deverão ter altura suficiente para atingir a superfície interna da máquina.

- Deverá ser verificado com o fabricante o tipo de chumbamento necessário para fixação dos equipamentos.

      - Tipo: Pórtico de Acesso Caixa

        - Aplicação:

- Para instalação no acesso da agência.

        - Características Técnicas / Especificação:

- A entrada principal da unidade, formada por pórtico e subpórtico em chapa de aço galvanizada com acabamento em pintura automotiva, conforme padrão Caixa.

- Subpórtico metálico padrão CAIXA em forma de “U” invertido, nas dimensões de 3.112 mm x 3.000 mm, executado em chapa #13 e aplicação de produto anticorrosivo.

Os subpórticos serão instalados após a soleira de granito, devendo, após isto, ficar devidamente preparado para instalação das portas de vidro temperado e demais elementos de fechamento. Prever puxadores padrão CAIXA.

      - Tipo: Motor Portão Automático

        - Aplicação:

- No acionamento do portão basculante de acesso à veículos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- DIMENSÃO PORTÃO: 3,20m X 2,80m (LARGURAXALTURA)

- CICLOS HORA - 60

- REDUÇÃO - 10:1

- VELOCIDADE - 2,6 e 3,9 m/min

- MOTOR - 0,25 CV - 0,19 KW - 1620 RPM

- VOLTAGEM - 110V e 220V

- TEMPO DE ABERTURA - 23 - 15 seg para uma abertura de 1 mt

- MODELO - 1.3 - 1.5

- PORCA ROSCA FUSO - 16 e 24 mm

  - Limpeza Geral e Final

- Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas áreas adjacentes à obra.

- Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.

- Durante a fase de demolição, a limpeza terá periodicidade diária. Após esta fase, a periodicidade será semanal.

- Qualquer dano causado ao mobiliário e equipamentos durante o período da obra serão de inteira responsabilidade da Contratada.

      - Tipo: Remoção de entulho

        - Aplicação:

- Durante todo o período da obra.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável.

- Não poderá haver acúmulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente.

- Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas.

- Todo entulho deve ser retirado em horário estabelecido pela FISCALIZAÇÃO.

        - Observações:

- -

      - Tipo: Limpeza Final

        - Aplicação:

- Limpeza para entrega da obra.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc. ,serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

- A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos.

- As pavimentações e revestimentos destinados a polimento e lustração serão polidos em definitivo e lustrados.

- As superfícies de madeira serão lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

- Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os revestimentos, inclusive vidros.

- Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não haverá alterações e danos aos seus acabamentos.

        - Observações:

- - Relação de plantas

- ARQUITETURA:

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ARQ-0112-00-SITUACAO_LOC_COB

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ARQ-0212-00-LEIAUTE

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ARQ-0312-00-ARQUITETURA

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ARQ-0412-00-CORTES

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ARQ-0512-00-FACHADAS

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ARQ-0612-00-PISO

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ARQ-0712-00-FORRO

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ARQ-0812-00-CARENAGENS

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ARQ-0912-00-SERRALHERIA

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ARQ-1012-00-VIDRACARIA

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ARQ-1112-00-MARCENARIA_PORTAS

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ARQ-1212-00-AREAS_MOLHADAS_COPA_DML_SAN

- SINALIZAÇÃO:

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-SIN-0102-00-SINALIZACAO-INT

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-SIN-0202-00-SINALIZACAO-EXT

- ESTRUTURA:

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-EST-0101-00-EST

Memorial de Especificações

Especialidade: Instalações hidrossanitárias

Memorial Descritivo da Obra

- Este memorial tem como objetivo descrever o projeto executivo de instalações hidrossanitárias referente aos sistemas de abastecimento de água potável, captações de esgoto e águas pluviais adotados na reforma do imovel e implantação da agência localizado na Rua Cristovão Colombo, Quadra 11, lote 15, centro, Padre Bernado-GO.

- A contratada deverá executar toda a instalações hidrossanitária em todos os seus detalhes, conforme indicações do presente memorial, atendendo às exigências impostas pelos fabricantes dos materiais e equipamentos e concessionárias locais.

- Todos os serviços deverão obedecer rigorosamente às técnicas adotadas na engenharia e estarem em consonância com os critérios de aceitação e rejeição prescritos nas normas técnicas em vigor. Qualquer omissão ou alterações sem prévia autorização da fiscalização poderá acarretar a não aceitação dos serviços por parte da mesma, corrento por conta da contratada as despesas de demolição ou desmontagem e reconstrução dos mesmos.

- A contratada se encarregará de efetuar as ligações, aprovações e inspeções que se fizerem necessários, devendo antes da execução dos serviços consultar as respectivas concessionárias. A contratada fornecerá mão-de-obra qualificada, com profissionais devidamente habilitados, de maneira que as instalações sejam realizadas de maneira técnica a fim de crias condições satisfatórias de utilização. A contratada terá toda responsabilidade legal sobre seus empregados. A contratada manterá na obra uma equipe homogênea e na medida do possível, os mesmos elementos durante a obra, de forma a suprir rigorosamente o cronograma a ser estabelecido. A contratada é responsável perante a contratante pelos desenhos, detalhes de projeto elaborados por ou para si, referente a serviços ou materiais fornecidos pelas firmas sub-contratadas. As instalações a serem executadas devem ser garantidas quanto à qualidade dos materiais empregados e mão-de-obra. A fiscalização dos serviços do sistema hidrossanitário em nada eximirá a contratada das responsabilidades assumidas.

- A contratada deverá substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má instalação.

- Deverão ser empregados materiais para garantir o perfeito funcionamento da instalação, não sendo aceitos amassar ou esquentar tubulações, devendo a ajustagem ser feita por meio de peças próprias.

- A manutenção e reposição de peças, equipamentos, instrumentos de verificação e testes, tais como: bomba de pressão e bomba de fumaça serão fornecidos e de única e exclusiva responsabilidade da contratada.

- A contratada deverá entregar as instalações em perfeitas condições de funcionamento, cabendo também ao mesmo, todo o fornecimento de peças complementares, mesmo que não tenham sido objeto de especificações neste memorial ou omissos nos desenhos em projeto.

- A contratada deverá acompanhar rigorosamente o cronograma de execução da obra, ficando responsável por quaisquer atrasos decorrentes da execução das instalações.

- Executar passagem de tubulações pela estrutura sempre com tubo ou luva de pvc, uma bitola acima da projetada.

- Fixar os ramais aparentes ou suspensões por meio de abraçadeiras ou fitas metálicas perfuradas na estrutura.

- Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas conforme cor especifica em nota do projeto de instalações com esmalte sintético após a limpeza superficial e desengraxe prévios e dos testes, com cores indicadas ou padronizadas pela NBR 6493.

- Deverá ser instalado sifão onde indicado em projeto.

- As instalações de extravasores e limpeza deverão ser instalados com tela de proteção nos seus pontos terminais, a fim de evitar a entrada de insetos e/ou elementos estranhos as mesmas. A limpeza da caixa d'água desaguará livre na calha e o extravasor desaguará livre na calçada a fim de demonstrar problemas com o abastecimento e visualização imediata do problema.

- O sistema adotado para dimensionamento das tubulações foi o de seções equivalentes considerando os trechos de utilização pela vazão máxima possível.

- As prumadas de água fria serão independente uma das outras.

- Para o sistema de esgoto, foi projetado conforme normas da ABNT e dimensionado a partir da atribuição, aos diversos aparelhos, de “unidades hunter de contribuição” (UHC).

- Será de responsabilidade da contratada o transporte de materiais e equipamentos no canteiro de obra, seu manuseio e sua total integridade, até a entrega final da instalação e aprovação por parte da fiscalização, a contratada tomará as providências para armazenamento e acondicionamento dos materiais.

- Somente poderão ser empregados na obra materiais novos.

- A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela equipe de fiscalização, não sendo aceitas àquelas cuja a qualidade seja inferior à especificada.

- Reserva-se a fiscalização o direito de exigir da contratada, a qualquer tempo, testes ou ensaios que venham julgar pertinentes com a finalidade de assegurar absoluta qualidade dos elementos utilizados na instalação.

- O material empregado que for recusado pela fiscalização deverá ser substituído por outro sem qualquer ônus para a contratante.

- Todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços fornecidos pela contratada.

- Caso não seja possível interligar as redes propostas as redes existentes, deverão ser feitas novas solicitações de interligação nas concessionárias locais para água fria, esgoto e águas pluviais.

- A entrada de água fria para alimentação das caixas d'água deverá ser nova, devendo ser instalado um hidrômetro novo, essa tubulação de entrada é existente e segue até o reservatório superior de água potável por pressão da concessionária local.

- Toda instalação para abastecimento dos pontos de água potável será em PVC.

- O reservatório superior de água potável irá alimentar as colunas de água potável descritas nos projetos.

- As descidas de águas pluviais serão encaminhadas para as caixas grelhadas para ao redor da edificação, a ultima caixa para águas da chuva será interligada a sarjeta na rua perpendicular a fachada da agência localizada nos fundos do terreno, será instalada mais uma caixa de inspeção para mudar a direção da tubulação e interligar a sarjeta conforme demonstrado em projeto.

- O esgoto será encaminhado para as caixas de inspeção, a ultima caixa de inspeção será interligada a rede de esgotos da concessionária local conforme demonstrado em projeto.

- Deverá ser instalado conforme projeto todo o sistema de ventilação das tubulações de esgoto sem exceção.

- Quaisquer alterações no projeto deverá ser repassado para o projeto final “as built” ou como executado e repassado ao engenheiro de fiscalização da obra para aprovação da modificação.

- Toda interligação de esgoto, águas pluviais ou água potável deverá ser solicitada nas concessionária locais e sendo verificada a viabilidade da execução destas no inicio das obras da edificação, prevendo-se o abastecimento de água potável e interligação do sistema de esgotos da edificação a ser reformada.

- As tubulações aparentes de água fria deverão ser pintadas na cor verde.

- As tubulações aparentes de esgotos deverão ser pintadas na cor marrom.

- As tubulações aparentes de águas pluviais deverão ser pintadas na cor azul.

- Para o bebedouro acessível localizado no térreo, deverá ser instalado kit pressurizador indicado pelo fabricante devido a baixa pressão.

- Todo projeto é facilmente assimilável, qualquer dúvida deverá ser direcionada ao engenheiro de fiscalização da obra durante a construção e verificar a solução a ser adotada, reservando-se o direito de aprovar a sugestão da contratada ou determinar outra solução.

Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos

  - Instalações Hidráulicas

- A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas na normas da ABNT (ultimas edições), específicas para cada instalação;

- às disposições constantes de atos legais;

- às especificações e detalhes dos projetos;

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais;

- Aos manuais das companhias concessionárias;

- Aos códigos e decretos estaduais e municipais;

- Aos manuais da Prefeitura municipal local.

- Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares, vigas ou outros elementos estruturais. As buchas, bainhas e caixas necessárias à passagem das tubulações através de elementos estruturais, deverão ser executadas e colocadas antes da concretagem.

- Durante a construção e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão protegidas com plugues, caps ou outro tipo de proteção.

- As tubulações aparentes deverão ser convenientemente fixadas por braçadeiras, tirantes de aço ou outros dispositivos que lhes garantam perfeita estabilidade.

- As tubulações de distribuição de água, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico, serão lentamente cheias de água, para eliminação completa de ar e, em seguida, submetida a prova de pressão interna.

    - Esgotos e Águas Pluviais

- As Instalações sanitárias de esgotos e águas pluviais deverão obedecer às normas da ABNT relativas ao assunto, em especial o disposto nas seguintes:

- NBR 10844 – Instalações prediais de águas pluviais

- NBR 8160 – Instalações prediais de esgotos sanitários

- NBR 9814 – Execução de rede coletora de esgoto sanitário

- NBR 9649 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário

          - Descritivo

- A.O sistema utilizado será o separador absoluto, havendo um sistema coletor de esgotos inteiramente separado do escoamento de águas pluviais.

- Todos os ramais coletores e colunas de esgoto internos do prédio deverão ser dirigidos a subcoletores e daí para a rede coletora geral, cujos efluentes, serão encaminhados à fossa e sumidouro conforme projeto fornecido.

          - Especificações e Encargos

            - Materiais

- Tubulações de esgotos primários, secundários e ventilação internas ao prédio: tubos e conexões PVC linha sanitária;

- Ramais e subcoletores: tubos e conexões PVC linha reforçada;

- Ralos: secos e sifonados de PVC com caixilho e grelhas cromadas.

- Tubulação da rede coletora externa de esgotos: tubos de PVC linha reforçada.

- Tubulação de água pluvial: interna ao prédio: para diâmetros de 50 a 200mm utilizar tubos de PVC linha reforçada, Tigre ou similar;

- Rede externa: para diâmetros até 250mm utilizar tubos de PVC linha reforçada; para diâmetros acima de 250mm, utilizar tubos de concreto.

- Caixas sifonadas, inspeção e poços de visita:

- Caixas de areia: as caixas de areia serão de seção quadrada, em concreto pré-moldado ou alvenaria de tijolos maciços com paredes de espessura mínima de 20cm. Deverão possuir em seu fundo, canaleta de passagem e, quando profundas, deverão ser dotadas de degraus, para facilitar o acesso a seu interior.

- Utilizar tampão de ferro fundido T-120 em local de tráfego pesado, T-70 em local de tráfego leve e, quando indicado em projeto, caixilho e grelha do mesmo material.

- Caixas de Inspeção:

- Deverão ser retangulares ou quadradas, sendo construídas em anéis de concreto armado, pré-moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria, de tijolos ou blocos de concreto com paredes no mínimo de 20cm de espessura.

- Para profundidade máxima de 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 0,60m de lado, no mínimo, e as de forma circular, 0,60m de diâmetro.

- Para profundidade superior a 1,00m, as caixas de forma quadrada terão 1,10m de lado, no mínimo, e as de forma circular, 1,10m de diâmetro no mínimo.

- Na hipótese prevista no item anterior, as caixas de inspeção – que passam a denominar-se “poços de visita” – serão dotadas de degraus, com espaçamento mínimo de 0,40m, para facilitar o acesso ao seu interior;

- Fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e a evitar formação de depósitos;

- Tampão de ferro fundido facilmente removível e permitindo composição com o piso circundante. T-120 em local de tráfego pesado e T70 em local de tráfego leve.

- Caixas de Passagem

- Destinadas a receber água de lavagem de pisos e/ou efluentes de canalização secundária, poderão ser dotadas de grelhas ou tampa cega.

- Caixas Sifonadas

- Serão de concreto ou PVC, com bujão para limpeza e tampa de fechamento hermético;

- Deverá conter fecho hídrico com altura mínima de 200mm;

- Quando a seção horizontal for circular, o diâmetro interno será de 25cm, no mínimo, e, quando poligonal, deverá permitir a inscrição de um circulo de 20cm de diâmetro no mínimo;

- Tampa de PVC, alumínio ou de ferro fundido removível, de fechamento hermético;

- Orifício de saída com diâmetro igual ao do ramal correspondente.

          - Outras Observações:

- Quando a tubulação estiver em shafts ou chaminés falsas deverão estar fixadas por braçadeira a cada 3 metros, no mínimo.

- Para casos onde a tubulação estará fixada em paredes e/ou suspensas em laje, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos fixadores será determinado de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.

- As derivações que ocorrerem embutidas nas paredes ou pisos não poderão estar envoltas no concreto estrutural.

- As passagens de tubulações em peças estruturais deverão ser previstas antes de sua execução através de buchas bainhas, tacos, etc.

- Os coletores de esgotos, quando enterrados, serão assentes sobre leito de concreto, cuja espessura será determinada pela natureza do terreno.

- As valas abertas para assentamento das tubulações só poderão ser fechadas após verificação e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- Os tubos, de modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

- As extremidades das tubulações deverão ser vedadas até a montagem dos aparelhos sanitários com bujões de rosca ou plugues.

- Deverão ser tomadas precauções para se evitar a entrada de detritos nos condutores bem como obstruções de ralos, caixas, calhas, ramais, etc.

          - Declividades

- As declividades indicadas em projeto deverão ser consideradas como mínimas.

- Deverão ser seguidas as seguintes declividades mínimas:

- Ramais de descarga: 2%

- Ramais de Esgoto e Subcoletores até Ø100mm: 2%

- Ramais de Esgoto e Subcoletores entre Ø100 e 150mm: 1,2%

- Ramais de Esgoto e Subcoletores entre Ø150 e 250mm: 0,5%

- Ramais de Esgoto e Subcoletores acima Ø250mm: 0,4%

          - Testes e Verificações

- Todas as tubulações da edificação deverão ser testadas com água ou ar comprimido.

- No ensaio com água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá exceder a 60 KPa (6 M.C.A.); a pressão será mantida por um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 35 Kpa (3,5 M.C.A.); a pressão será mantida por um período de 15 minutos, sem a introdução de ar adicional.

- Após a instalação dos aparelhos sanitários, serão submetidos à prova de fumaça sob pressão mínima de 0,25 Kpa (0,025 M.C.A.), durante 15 minutos.

- Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento:

- O teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção consecutivas;

- A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala;

- Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se a tubulação através da caixa de montante.

- Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo, neste caso, estarem as juntas totalmente descobertas.

- Nos casos em que houver tubulações pressurizadas na instalação, serão estas submetidas à prova com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em ponto algum da tubulação a menos de 1kg/cm². A duração de prova será de, pelo menos, 6 horas, não devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento.

- Os testes deverão ser executados na presença da FISCALIZAÇÃO.

- Durante a fase de testes, a CONTRATADA deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.

          - Inspeção

- Toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras operações de inspeção e manutenção do sistema.

    - Água Fria

- As Instalações de água fria deverão obedecer às normas da ABNT relativas ao assunto, em especial o disposto nas seguintes:

- Instalações Prediais de água fria (NBR 5626)

          - Descritivo

- As canalizações de água fria não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto.

- O ramal de alimentação da concessionária local abastecerá através da pressão suficiente na rede para alimentar o reservatório superior através de uma torneira de bóia.

- Para facilitar a desmontagem das canalizações, serão colocadas uniões nos barriletes, ou onde convier.

- A alimentação de água (potável) do imovel será feita a partir dos reservatórios superiores por gravidade.

- A instalação deverá ser executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.

- As tubulações deverão ter diâmetro mínimo interno de 3/4” (Ø25mm).

- Quando se usar tubos e conexões de PVC, a vedação das roscas deverá ser feita por meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, hostafon, solução de borracha ou similares.

- Nas tubulações em PVC, as conexões de saída para os diversos aparelhos de utilização serão do tipo reforçado.

- Quando se usar tubos roscáveis, as conexões terão reforço blindado, e quando se usar tubos soldáveis as conexões terão buchas de latão.

- É inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldáveis.

- Todas as tubulações, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias, deverão ser submetidas à prova de pressão interna. Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima a que será submetida a instalação, não devendo, em ponto algum da canalização, o valor da sua medida ficar a menos de 1 Kg/cm².

- A duração da prova será pelo menos de 6 (seis) horas para cada teste de pressão. A pressão será transmitida por bomba apropriada e medida por manômetro instalado ao sistema.

          - Especificações e Encargos

- Do reservatório superior partirão, através do barrilete, ramais que alimentarão as diversas colunas que derivarão nos andares e alimentarão os diversos pontos de consumo. Todo o sistema será facilmente assimilável pela análise atenta do projeto. Todo ramal possuirá seu próprio registro de seccionamento, facilitando a operação e manutenção.

- A instalação deverá ser executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.

- As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento adequado, com recobrimento. Onde não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a fortes compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em área edificada, deverá a canalização ter proteção adequada ou ser executada em tubos reforçados.

- Em torno da canalização, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela atravessadas, deverá haver necessária folga para que a tubulação possa passar e não sofrer influência de deformações ocorridas na edificação.

- As declividades indicadas no projeto deverão ser consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos coletores.

- As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações, somente poderão ser fechadas após verificação, pela FISCALIZAÇÃO, das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis de declividades, observando-se o disposto na NBR-5626.

            - Materiais

- Toda tubulação das colunas, ramais e distribuição da água fria serão executadas com tubos de PVC, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm², soldáveis, de acordo com a ABNT;

- A tubulação do barrilete, caso exposta ao sol, deverá receber a devida proteção com material adequado especificado pelo fabricante;

- Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma.

2.0  Relação de plantas

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS:

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-HID-0105-00.dwg

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-HID-0205-00.dwg

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-HID-0305-00.dwg

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-HID-0405-00.dwg

4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-HID-0505-00.dwg

Memorial de Projeto – Estrutura Metálica

- Introdução

  - Conceitos

  - Contratante

- Entende-se por CONTRATANTE o Banco Rendimento / Cotação (Sala Comercial).

  - Contratada

- Entende-se por CONTRATADA a empresa executora dos serviços relativos a obra do objeto.

  - Fiscalização

- Entende-se por Fiscalização o agente do Banco Rendimento / Cotação responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem executados.

  - Critério de Similaridade

- Nas especificações técnicas de materiais/produtos deste Memorial, o que foi colocado em termos de marca/fabricante, como referência, o foi devido a atender plenamente aos requisitos específicos do sistema projetado e ao padrão de qualidade requerido.

- Para os materiais/produtos a serem fornecidos para compor as instalações projetadas poderá ser possível admitir-se o , desde que aprovado, por escrito no diário de obra, pelo autor do projeto e a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

- Poderá o CONTRATANTE solicitar da CONTRATADA laudos técnicos de ensaios/testes de laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem a integral equivalência de materiais/produtos a serem fornecidos, em relação aos especificados neste Memorial, sem que com isso seja alterado o prazo estabelecido em contrato e sem ônus.

  - Normas Gerais e Exigências

- A planilha orçamentária que acompanha esta especificação é básica, para efeito de estimativa. As LICITANTES deverão fazer criterioso estudo dos itens indicados na planilha, devendo conferir qualquer quantitativo indicado nos desenhos e demais documentos. A planilha orçamentária apresentada pela contratada é de sua inteira responsabilidade.

- As LICITANTES deverão realizar, caso solicitado pelo CONTRATANTE, levantamento no local, não se admitindo da CONTRATADA, posteriormente, desconhecimento das atuais condições e das medidas necessárias à execução da obra. Após a visita, as LICITANTES deverão comunicar discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito funcionamento dos trabalhos.

- Os projetos apresentados pela CONTRATANTE deverão, caso necessário, sofrer correções e complementações para se adaptarem às normas existentes no local, sempre com o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO para as aprovações.

- A CONTRATADA será responsável por todas as despesas e providências necessárias a aprovação da obra, tais como, licenças, alvarás e habite-se.

- Cabe às LICITANTES fazer, com a devida atenção, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execução da obra.

- Após este estudo, a LICITANTE deverá comunicar, por escrito, quaisquer discrepâncias, dúvidas e/ou irregularidades, transgressões às normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros ou omissões que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos. Dessa forma, o CONTRATANTE não aceitará “a posteriori” que a CONTRATADA venha a considerar como serviços extraordinários aqueles resultantes da interpretação dos projetos e normas em vigor. Após a assinatura do CONTRATO ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

- Todas as medidas indicadas em projeto deverão ser conferidas no local. Havendo divergências entre as medidas, a FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente comunicada.

- Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços que sobrevierem durante a execução das obras e que sejam necessários para a perfeita execução dos projetos apresentados pela CONTRATANTE. Os custos respectivos por todos os serviços necessários à perfeita execução dos projetos deverão estar incluídos nos preços constantes da proposta da CONTRATADA.

- A CONTRATADA deverá manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos desenhos de todas as partes da obra, bem como das instalações do canteiro. Esses desenhos estarão prontos para serem examinados a qualquer momento pela CONTRATANTE e por toda e qualquer pessoa autorizada pelo mesmo.

- A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar a CONTRATANTE conjunto completo de plantas de “as built” em formato DWG – em meio eletrônico (CD) para AUTOCAD 2000.

- A execução das obras contratadas será planejada e controlada através do cronograma físico-financeiro, elaborado pela CONTRATADA e submetido a CONTRATANTE, dentro do prazo previsto no Edital. Prazo de conclusão dos serviços: 90 dias. A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra. A CONTRATADA se responsabilizará por todos os danos causados às instalações existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos.

- A CONTRATADA deverá recompor todos os elementos que forem danificados durante a execução da obra (pavimentações, forros, instalações, etc.), usando materiais e acabamentos idênticos aos existentes no local. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

- A CONTRATADA se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO.

- Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais e providências necessárias à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás necessárias aos serviços serão encargo da CONTRATADA, inclusive o pagamento de emolumentos referentes à obra e à segurança pública, bem assim atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz, força, que digam respeito às obras e serviços contratados.

- A CONTRATADA deverá providenciar, com a urgência possível:

- As Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei 6496/77;

- O alvará de Construção, na forma das disposições em vigor;

- Toda a documentação necessária junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessionárias de serviços públicos e demais órgãos pertinentes;

- Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem executados, deverão obedecer rigorosamente:

- às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos;

- às normas da ABNT;

- aos regulamentos das Empresas Concessionárias;

- às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

- às normas do MARE publicadas no Diário Oficial da União de 31.07.97, denominadas Práticas de Projeto, construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais.

- A CONTRATADA deverá abrir DIÁRIO DE OBRA para acompanhamento dos serviços assinado pelo engenheiro responsável e todo e qualquer acontecimento deverá ser anotado no mesmo em 3 (três) vias. Deverão constar, dentre outros:

- as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- as consultas à FISCALIZAÇÃO;

- as datas de conclusão das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

- os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço;

- as respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

- a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra e/ou serviço;

- medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

- outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

- A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos os projetos, especificações, alvará de construção e o presente Caderno de Especificações.

- Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

- A CONTRATADA não poderá subempreitar o total das obras a ela adjudicado, salvo quanto à itens que, por sua especialização, requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. A responsabilidade sobre esses serviços não será transmitida aos sub contrados perante a CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá sempre responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.

- A obra só se dará por concluída após o término de todas as etapas especificadas, retirada dos entulhos, completa limpeza de todas as áreas trabalhadas, teste de todos os equipamentos e pontos e entrega do HABITE-SE.

- Antes do recebimento final da obra, as galerias, as coberturas, os arruamentos, as calçadas e demais áreas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverão ser limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas temporárias e equipamentos. As tubulações, valetas e a drenagem deverão ser limpas de quaisquer depósitos resultantes dos serviços da CONTRATADA e conservadas até que a inspeção final tenha sido feita.

- Até que seja notificada pela CONTRATANTE sobre a aceitação final dos serviços, a CONTRATADA será responsável pela conservação dos mesmos, e deverá tomar precauções para evitar prejuízos ou danos a quaisquer de suas partes, provocados pela ação de elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer de sua não execução.

- Ao dar por encerrado o seu trabalho, a CONTRATADA oficiará à FISCALIZAÇÃO solicitação de vistoria para entrega da obra. Após a realização desta vistoria, a FISCALIZAÇÃO lavrará TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO onde assinalará as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solução. Estas falhas deverão estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Código Civil Brasileiro. A CONTRATADA corrigirá os vícios redibitórios à medida que se tornarem aparentes.

- A FISCALIZAÇÃO terá prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a solicitação de vistoria para entrega da obra, para elaborar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

- A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei 3071 - Código Civil ), que definem um prazo de 05 anos como garantia da obra.

- Os serviços que poderão causar transtornos ao trabalho nas demais áreas do edifício só poderão ser executados fora do horário comercial. A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários, durante todo o período da obra.

- Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à Fiscalização num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

- A Fiscalização poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue necessário.

- Caso a ausência do funcionário durante visita da Fiscalização não seja julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

- Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a Contratada deverá providenciar substituto.

- O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a Fiscalização solicitar.

- Memorial Descritivo de Obra

    - Estrutura Metálica

- Execução de demolição de laje pré-moldada existentes;

- Execução de escada e perfis de reforço em perfis metálicos;

C. Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos

  - Serviços Preliminares e Gerais

  - Taxas e Emolumentos

- A CONTRATADA será responsável por todas as taxas e despesas administrativas e legais referente à obra.

  - Administração da Obra

    - Tipo: Engenheiro e Mestre de Obras

      - Aplicação:

- Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro Civil e Mestre de Obras.

      - Características Técnicas / Especificação:

- A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da obra.

Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue necessário.

Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a Contratada deverá providenciar substituto durante o período.

O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar.

      - Observações:

- Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra em virtude do descumprimento do cronograma da obra.

    - Tipo: Demais Funcionários Administrativos e Técnicos

      - Aplicação:

- Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro e mestre de obras supracitadas. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para determinadas especificidades.

      - Características Técnicas / Especificação:

- O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes e todo aquele profissional que julgar necessário.

Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.

A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos gabaritados e especialistas nas diversas áreas da obras (estrutura, elétrica, lógica, etc.) de forma a diminuir dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da execução dos serviços.

A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais visitas, sempre que julgarem necessárias.

      - Observações:

- Não há.

  - Equipamentos e Ferramentaria

    - Tipo: Uniforme

      - Aplicação:

- Todos os funcionários deverão utilizar uniforme composto por calça comprida, camisa com identificação da CONTRATADA e calçado adequado.

      - Características Técnicas / Especificação:

- Tais peças deverão ser sempre repostas de forma que sejam mantidas suas características de segurança, de proteção e estética.

      - Observações:

- Não há

    - Tipo: Equipamentos de Proteção Individual

      - Aplicação:

- Todos os funcionários deverão utilizar os equipamentos de proteção individual adequados às atividades e conforme as normas pertinentes.

      - Normas Específicas:

- Norma Regulamentadora NR-6

      - Características Técnicas / Especificação:

- Todos os equipamentos de proteção individual deverão possuir selo de garantia do Inmetro.

Serão de uso obrigatório, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR-6, os seguintes equipamentos:

      - Capacete de Segurança

- Para trabalhos em que haja risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do funcionário.

      - Protetores Faciais

- Para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

      - Óculos de Segurança Contra Impactos

- Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

      - Óculos de Segurança Contra Radiações

- Para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

      - Óculos de Segurança Contra Respingos

- Para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

      - Luvas e Mangas de Proteção

- Para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas.

Conforme o caso, as luvas serão de couro, lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

      - 1.3.2.10.Botas de Borracha ou de PVC

- Para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.

      - 1.3.2.11. Calçados de Couro

- Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesão dos pés.

      - 1.3.2.12. Cinto de Segurança

- Para trabalhos em que haja risco de queda

      - 1.3.2.13. Protetores auriculares

- Para trabalhos realizados em locais em que o nível do ruído seja superior ao estabelecido na NR-15, “Atividades e Operações Insalubres”.

      - 1.3.2.14. Respiradores Contra Poeira

- Para trabalhos que impliquem produção de poeira.

      - 1.3.2.15. Máscaras para jato de Areia

- Para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.

      - 1.3.2.16. Respiradores e Máscaras de Filtro Químico

- Para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde.

      - 1.3.2.17. Avental de Raspa

- Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros.

      - 1.3.2.18. Observações:

- A CONTRATADA deverá manter mínimo capacetes, na cor branca, para atender as visitas da FISCALIZAÇÃO bem como da CONTRATANTE.

    - Tipo: Proteção Coletiva

      - Aplicação:

- As proteções coletivas deverão estar devidamente instaladas conforme às normas pertinentes.

      - Características Técnicas / Especificação:

      - 1.3.3.2.1. Bandejas salva-vidas

- Bandejas salva-vidas de madeira deverão ser instaladas no perímetro da edificação a cada três pavimentos, de forma a atender às normas de segurança.

- Deverá possuir largura mínima de 2,50m.

      - 1.3.3.2.2. Telamento

- Telas de polietileno deverão ser instaladas no perímetro da edificação, em todos os pavimentos com altura de queda igual ou superior a 2m.

- A tela deverá ter altura mínima de 1,20m.

  - Outros

    - Tipo: As Built

      - Aplicação:

- Elaboração de revisão dos projetos seguindo as modificações necessárias ocorridas posteriormente.

      - Características Técnicas / Especificação:

- As pranchas deverão seguir tamanhos normatizados e seu carimbo deverá seguir modelo padrão a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO.

Todos os desenhos/projetos deverão ser elaborados em software CAD e seus arquivos deverão ser no formato .dwg para Auto CAD 2000 ou outra versão solicitada pela FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO 1 (uma) cópia impressa de cada prancha em papel sulfite, gramatura 90, plotadas em preto, bem como CD contendo os arquivos magnéticos.

      - Observações:

- O material deverá ser fornecido antes do Recebimento Provisório da obra.

    - Tipo: Consumos

      - Aplicação:

- Todos os consumos tais como materiais de escritório, telefone, água, energia e demais consumos relativos à obra.

      - Observações:

- A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO mensalmente comprovantes de quitação dos débitos junto às concessionárias para que possa haver sua remuneração nas medições.

  - Instalações do Canteiro de Obra

  - Tapumes e Placas de Obra

    - Tipo: Tapume de obra

      - Aplicação:

- Para todo o entorno da obra de forma a garantir que toda a área sob intervenção esteja devidamente resguardada e protegida.

      - Características Técnicas / Especificação:

- Altura do tapume será de 2,20m, acabada.

Deverá ter afastamento de 5cm do piso, para a passagem de águas e para proteção contra a umidade.

Os montantes principais – peças inteiras e maciças com 75x75mm de seção transversal, espaçado de 1,60m, serão em Peroba-Rosa ou madeira equivalente, solidamente fixado no solo, com fixação mínima de 60cm.

Travessas – peças inteiras e maciças com 50x50mm de seção transversal, serão de pinho do Paraná ou madeira equivalente e obrigatoriamente deverão esta fixadas, nas duas extremidades da chapa de compensado e no centro.

As chapas de vedação serão de madeira compensada laminada, de 15mm de espessura, com acabamento lixado em ambas as faces, sua superfície deverá ser completamente reta e bem fixada, em hipótese nenhuma poderá apresentar descontinuidade, emendas ou “barriga”.

As placas de compensado deverão ter dimensões de 1.60 x 2.20m, a madeira compensada laminada deverá ser constituída por um numero impar de lâminas, 3, 5 ou 7, colocadas sobre pressão, com as fibras em sentido ortogonal, de forma que o movimento higroscópico transversal de uma lâmina é compensado pelas fibras ortogonais da lâmina adjacentes, considerando que no sentido longitudinal é praticamente nula a deformação de madeira.

A união das lâminas de uma mesma camada será perfeita, para evitar defeitos ou ondulações nas chapas exteriores.

No caso de emprego de placas em locais sujeitos a molhaduras freqüentes, o adesivo empregado será do tipo à prova d’água e o material será caracterizado com a designação de “compensado naval”.

Portões, alçapões e portas, para descarga de materiais e acesso de operários, respectivamente, terão as mesmas características do tapume, com esquadrias de Peroba-Rosa, devidamente contraventadas, ferragens robustas, de ferro, com trancas de segurança.

Todo o tapume, inclusive os montantes, portão e porta, serão imunizados com produto a base de naftenato de zinco e penta clorofenol, aplicado com pistola ou pincel.

A superfície deve estar perfeitamente preparada e lixada, para a aplicação da pintura, nos encontros das placas de compensado deverá ser aplicada fita de poliéster 10cm, em todo o tapume deve ser aplicado massa acrílica, duas demãos, para posterior aplicação de tinta acrílica, cor branco gelo, da Suvinil ou equivalente.

A construção do tapume, de acordo com as especificações acima, será executada em todo o perímetro do terreno, exceto quando já houver muros limítrofes.

Fica a cargo da CONTRATADA a revisão e manutenção do tapume, para que permaneça com suas características iniciais, até o termino da Obra.

      - Observações:

- A CONTRATADA deverá apresentar croquis do canteiro de obras, com a indicação dos locais de instalação do tapume e dos barracões para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

    - Tipo: Placa de obra em Chapa Galvanizada

      - Aplicação:

- Instalação de placa para identificação da obra.

      - Características Técnicas / Especificação:

- Executar placa de obra, nas dimensões mínimas de 300x200cm.

Deverão constar os seguintes dados: descrição da obra, nome da CONTRATADA, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome do Autor e Co-Autores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsáveis Técnicos pela execução da obra, instalações e serviços, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades específicas pelas quais os profissionais são responsáveis; Título, número da Carteira Profissional e região do registro dos profissionais.

A placa deverá esta instalada, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras.

Será em chapa galvanizada nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de base alquídica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perímetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz.

      - Observações:

- Antes de sua execução, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a CONTRATANTE para verificar a necessidade de se seguir algum modelo padrão para a placa.

- Estrutura Metálica

  - Obra

    - Tipo: Estrutura em aço

      - Aplicação:

- Estrutura de sustentação de grades e instalações e grades.

      - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão seguir as normas relativas ao assunto, em especial a NR-18, do Ministério do Trabalho, e a NB-598/77, da ABNT.

Deverá ser previsto o transporte do material removido para bota-fora.

A CONTRATADA será responsável por examinar prévia e periodicamente as estruturas vizinhas de forma a verificar e garantir a estabilidade de suas estruturas.

Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e possuir certificados de qualidade e procedência. Na falta desses certificados a CONTRATANTE poderá exigir realização de ensaios para a determinação das características mecânicas do material. Os ensaios serão feitos por firmas ou instituições especializadas, de acordo com as normas ASTM e ABNT, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Perfis Soldados e Chapas grossas..................................ASTM A572 Gr 50 ou similar

Perfis Laminados tipo I e H............................................. ASTM A572 Gr 50

Perfis laminados tipo cantoneiras e demais................... ASTM A-36

Perfis Dobrados............................................................... SAE_1020 A570 grc

A MONTADORA deverá proceder à montagem das estruturas em estrita concordância com os desenhos de montagem. Dúvidas e/ou impasses que surjam durante os serviços da montagem deverão ser esclarecidos com a FISCALIZAÇÃO.

A MONTADORA deverá tomar as providências necessárias para que a estrutura permaneça estável durante a montagem, utilizando contraventamentos, estaiamentos e ligações provisórias, em quantidade adequada e com resistência suficiente de modo a suportar os esforços atuantes durante a montagem.

A estrutura deverá sofrer limpeza através de jato de granalha de aço, respondendo aos padrões visuais da norma sueca SIS 05 5900, Sa 2.1/2.(metal quase branco), e “Steel Structures Paint Council” – SSPC – SP – 10.

Deverão ser eliminadas quaisquer rebarbas ocasionadas por corte, maçarico ou puncionamento de peças, respingos de solda, escória, etc. A fiscalização exigirá que a tinta seja aplicada com os equipamentos necessários conforme as especificações do fornecedor da tinta, sendo indicado o sistema de pistola “airless spray”.

Para retoques de danos mecânicos ocorridos durante o transporte e montagem, deverá ser providenciado reparos nos pontos atingidos através de lixamento e pintura, constituindo todo o sistema anteriormente descrito.

- Limpeza Geral e Final

- Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas áreas adjacentes à obra.

- Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.

- Durante a fase de demolição, a limpeza terá periodicidade diária. Após esta fase, a periodicidade será semanal.

- Qualquer dano causado ao mobiliário e equipamentos durante o período da obra serão de inteira responsabilidade da Contratada.

  - Tipo: Remoção de entulho

    - Aplicação:

- Durante todo o período da obra

    - Características Técnicas / Especificação:

- Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável.

Não poderá haver acúmulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente.

Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas.

Todo entulho deve ser retirado em horário estabelecido pela FISCALIZAÇÃO.

  - Limpeza Final

    - Aplicação:

- Limpeza para entrega da obra.

    - Características Técnicas / Especificação:

- Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc. ,serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

A lavagem de granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos.

As pavimentações e revestimentos destinados a polimento e lustração serão polidos em definitivo e lustrados.

As superfícies de madeira serão lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os revestimentos, inclusive vidros.

Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não haverá alterações e danos aos seus acabamentos.

- Relação de plantas

4938_11_BANCO_RENDIMENTO_AGE_EXTRA_PE_est_0101_00

Memorial de Projeto: Instalações Elétricas

Memorial Descritivo da Obra

  - Instalações Elétricas

- Para alimentação elétrica da agência será instalado um medidor polifásico com acesso pela rua de onde será alimentado pela rede da CELG.

- A partir do medidor, deverá ser executado um circuito que irá alimentar o Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) da agência.

- O QGBT alimentará os quadros secundários (QFNB, QFL-TE, QFL-1P, e cargas de Ar Condicionado) distribuídos nos pavimento Térreo e 1º Pavimento da agência.

- Será instalado um Quadro de Força e Luz (QFL) em cada pavimento, Térreo e 1º Pavimento, que fará a alimentação dos pontos de rede comum: tomadas, iluminação. Deverão ter as características indicadas em planta.

- Serão instalados os Quadros de Energia Ininterrupta no Térreo (QNB) e 1º Pavimento (QFNB), para alimentação das estações de trabalho e circuitos de segurança. Deverão ter as características indicadas em planta.

- Será instalado um UPS, com características conforme projeto e conforme este caderno, para o suprimento de energia ininterrupta e equipamentos de segurança.

- Os painéis elétricos deverão ser fabricados e testados de acordo com a NBR IEC 60439-1. Deverá ser apresentado pela empresa instaladora a Certificação dos ensaios de tipo e de rotina dos painel instalado.

- Para a distribuição dos circuitos de tomada comum e no-break serão utilizados condutos de PVC rígido, quando embutidos em alvenaria, e de aço carbono no entreforro e aparentes.

- Em todos os quadros elétricos, deverá ser prevista a instalação de DPS, dispositivos DR e disjuntores (conforme projeto). Serão instalados Quadro de Seccionamento próximos às condensadoras de ar para auxílio à manutenção dos equipamentos e adequação à NR10.

- Todos os cabos elétricos deverão ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça conforme norma NBR-13248;

- Em hipótese alguma será aceito eletroduto corrugado de PVC ou qualquer outro produto caracterizado por seus fabricantes como “mangueiras”.

- Em hipótese alguma será aceito condutores em conformidade com ABNT NBR 13249 (cabos conhecidos comercialmente como “PP”).

- A CONTRATADA deverá fornecer e instalar luminárias, reatores, soquetes, lâmpadas, parafusos, tirantes e todo material necessário para sua perfeita instalação.

- Prever rabichos em cabos multipolar de 3 vias com plugue macho/fêmea, conforme especificação 0,6/1kV - 90ºC, para interligação das luminárias aos circuitos.

- TODOS os serviços necessários à execução dos itens descritos e/ou previstos em projeto, especificações e planilhas, correrão por conta da CONTRATADA, incluindo furos em laje, fixação de eletrodutos, caixas, aberturas e recomposições de paredes, pisos e forros, pinturas e demais itens necessários ao perfeito acabamento e funcionamento das instalações.

  - Cabeamento Estruturado

- Para atendimento da Agência será utilizado um cabo tipo CI-50-30P da concessionária contratada que deverá ser fornecida diretamente para a agência sendo que o caminhamento deste não pode estar acessível à pessoas não autorizadas pelo banco.

- A entrada do ramal alimentador será feito através do poste da concessionária de energia pelo lado frontal da agência próximo e seguirá em conduto enterrado até o Distribuidor Geral a ser instalado na área interna da agência. Deste, segue embutido em forro até o shaft localizado na circulação para o 1º Pavimento, onde segue embutido em piso elevado.

- Deverá ser previsto a instalação de supressor de surto nos blocos BLI, o mesmo deverá ser identificado com dispositivo adequado.

- Deve ser executado barra de aterramento no DG a ser instalado e interligá-la à barra de equipotencialização no TMGB.

- Deverão ser fornecidos o Rack de Telecomunicações e de Segurança e ser instalados pacth panels e equipamentos ativos.

- Deverão ser fornecidos todos os “patch-cords” e “line-cords” necessários ao funcionamento dos equipamentos de informática – dados/voz da Agência.

- Deverão ser lançadas redes de eletrodutos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação: luvas, curvas, buchas, arruelas, caixas de passagem, caixas de derivação, dispositivos adaptadores até os pontos de cabeamento.

- Deverão ser instalados os pontos de cabeamento conforme previsto em planta.

- Todos os pontos deverão ser identificados, tanto na tomada de dados/voz quanto no rack.

- Deverão ser entregues relatórios de todos os pontos lógicos, na forma impressa e também em meio magnético (CD), da certificação do cabeamento estruturado.

- Em hipótese alguma será aceito eletroduto corrugado de PVC ou qualquer outro produto caracterizados por seus fabricantes como “mangueiras”.

- TODOS os serviços necessários à execução dos itens descritos e/ou previstos em projeto, especificações e planilhas, correrão por conta da CONTRATADA, incluindo furos em laje, fixação de eletrodutos, caixas, aberturas e recomposições de paredes, pisos e forros, pinturas e demais itens necessários ao perfeito acabamento e funcionamento das instalações.

- Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos

  - Instalações Elétricas

    - Sistema de Iluminação

      - Características Comuns

- As luminárias e lâmpadas deverão atender aos modelos e fabricantes especificados abaixo, sendo admitida fabricação similar, desde que as características de similaridade sejam comprovadas através de ensaios, apresentação da curva fotométrica da luminária e que a qualidade e acabamento construtivo sejam os mesmos. Todo material técnico e laudos que comprovem a similaridade deverão ser encaminhados ao CONTRATANTE que, após sua análise, poderá aceitar ou rejeitar o produto.

- Todas as peças devem ser construídas em aço SAE 1010/1020 #24 e serem apropriadas para instalação no forro especificado para o ambiente. Não serão aceitas adaptações ou modificações do produto original para sua instalação no forro.

- A pintura das luminárias deverá ser feita após desengorduramento das chapas, à base de epóxi com no mínimo duas demãos de base e duas de acabamento.

- Quando houver aletas, estas devem ser obrigatoriamente de alumínio anodizado brilhante.

- Quando for especificada calha refletora de alumínio anodizado, esta deve ser brilhante.

- Os reatores para lâmpadas fluorescentes deverão ser do tipo eletrônico, partida instantânea, com alto fator de potência e THDi (taxa de distorção harmônica total de corrente) menor que 12%.

- Todas as luminárias foram calculadas para fornecer índice de iluminação (iluminância) previsto na NBR 5413 – Iluminância de Interiores – portanto, a CONTRATADA deverá seguir as prescrições da referida norma. A fiscalização do cliente irá conferir os índices do sistema no recebimento da obra, e após 500 horas de uso do sistema.

- Todas as luminárias instaladas embutidas no forro serão ligadas por meio de conexão composta de prolongador e plugue monobloco macho fêmea, com exceção da alimentação por barramento blindado de iluminação o qual será por prolongador específico do fabricante do barramento, para alimentação individual de cada luminária com as seguintes características:

- Prolongador Monobloco de 10A/250V:

  - Corpo da tomada fêmea confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos (fêmea) de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverão estar identificados.

- Plugue Monobloco de 10A/250V:

  - Corpo do plugue confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverão estar identificados.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2003 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 – Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

- ABNT NBR IEC 60598-2:1999 – Luminárias – Parte 2: Requisitos particulares Capítulo 1: Luminárias fixas para uso em iluminação geral.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2003 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Sobrepor – 3750 - 4x14W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de Sobrepor.

        - Normas Específicas:

- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 – Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

- ABNT NBR IEC 60598-2:1999 – Luminárias – Parte 2: Requisitos particulares Capítulo 1: Luminárias fixas para uso em iluminação geral.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de sobrepor para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Modelo de referência: modelo 3750 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Embutir em Forro – 2007 - 2x14W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 – Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

- ABNT NBR IEC 60598-2:1999 – Luminárias – Parte 2: Requisitos particulares Capítulo 1: Luminárias fixas para uso em iluminação geral.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T” de aba 25mm. Corpo / Refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2007 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

      - Tipo: Luminária de Embutir em Forro – 2150 - 4x14W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 – Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

- ABNT NBR IEC 60598-2:1999 – Luminárias – Parte 2: Requisitos particulares Capítulo 1: Luminárias fixas para uso em iluminação geral.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 14W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2150 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

      - Tipo: Bloco Autônomo de Sobrepor com 30 lâmpadas de LED

        - Aplicação:

- Bloco autônomo de sobrepor com lâmpadas de LED.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Tensão de entrada do sistema: 220V.

- Frequência: 60 Hz.

- Temperatura de cor: 6500K

- Temperatura máxima na carcaça: 80ºC

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: StarMax da Empalux ou luminária de emergência com características técnicas equivalentes ou superiores as contidas neste caderno de especificação.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T5 de 14W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 14W.

        - Normas Específicas:

- ABNT NBR IEC 60081:1997 – Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 4000 graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 1.200 lúmens.

- Diâmetro do bulbo: 16 mm.

- Comprimento do Bulbo: 549 mm.

- Vida Útil Mínima: 18.000 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%.

- Potência: 14W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas de LED Tubulares de 10W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas de LED tubulares de 10W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 4500  graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 790 lúmens.

- Ângulo de abertura: 120º

- Diâmetro do bulbo: 26 mm.

- Comprimento do Bulbo: 549 mm.

- Vida Útil Mínima: 50.000 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 90%.

- Potência: 10W.

- Tensão: Bivolt.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada.

      - Tipo: Reatores para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T5

        - Aplicação:

- Instalação para acionamento de lâmpadas fluorescentes tubulares T5.

        - Normas Específicas:

- Deverá possuir certificação compulsória do Inmetro, com selo indicativo no equipamento.

- NBR 14417 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições gerais e de segurança.

- NBR 14418 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho.

- IEC 61000 – Electromagnetic Compatibility.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fator de potência maior ou igual a 0,95.

- A taxa de distorção harmônica deverá ser inferior a 12%.

- O fator de fluxo luminoso deverá ser maior que 100%.

- Vida útil maior que 150.000 horas.

- A partida deverá ser instantânea, em até 0,5 seg.

- Tensão de alimentação: 220 V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Sensor de Movimento para Sistema de Iluminação

        - Aplicação:

- Para instalações embutidas ou aparentes em paredes para o comando manual de cargas (iluminação, etc).

        - Normas Específicas:

- IEC 60947-5-2 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches

        - Características Técnicas / Especificação:

- Sensor de presença com acionamento automático num raio de 10 m e ângulo de cobertura de 110° e 360º.

- Para acionamento de até 600VA de potência para lâmpadas fluorescentes tubulares T5 ou T8 ou de lâmpadas fluorescentes compactas.

- Regulagem de acionamento na posição automática na faixa de 15 segundos à 10 minutos.

- O módulo do sensor de presença deve ser apropriado para instalação em caixa de passagem 4x2” embutidas em parede de alvenaria ou forro de gesso equipadas com espelho em PVC igual ao padrão de espelho utilizado para interruptores (vide item de espelhos).

- O sensor de presença deverá possuir chave seletora de três posições de operação conforme descrito abaixo:

- Posição automática – irá permitir o acendimento se for detectado movimento;

- Posição desligada – irá manter a iluminação desligada constantemente;

- Posição ligada – irá manter a iluminação constantemente acionada.

- Salvo indicação específica em contrário contida no projeto, serão montados em caixa de chapa estampada ou PVC para instalações embutidas.

- Deverão ser modulares, permitindo modularidade e facilidade de instalação.

- Modelo de referência: sensor de presença para linha Pial Plus da Pial Legrand ou equivalente

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - Condutores Elétricos

      - Tipo: Condutores Isolados não-propagantes de chama, livres de halogênios e baixa emissão de fumaça – (NBR 5410/04 item 6.2.3.5)

        - Aplicação:

- Serão utilizados na distribuição de circuitos alimentadores, desde que especificados em projeto, em ambientes nos quais a distribuição dos circuitos seja feita por meio de condutos abertos (leitos, eletrocalhas, esteiras) ou em espaço de construção, métodos de instalação nº's 12,13,14,16,21, entre outros da NBR 5410/2004, ou em condutos enterrados (eletrodutos). método de instalação nº 61 da NBR 5410/2004. A sua aplicação é exigida em alguns ambientes por determinação normativa para os quais deverão ser utilizados.

        - Normas Específicas:

- NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.

- NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

- NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ter capa protetora e obedecer às prescrições da NBR 13248. Terão condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, com características de não propagação e auto-extinção. Tensão de isolamento 0,45/0,75kV. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 70º C em serviço contínuo, 100º C para sobrecarga e 160º C para curto circuito.

- Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas complementares para cada caso específico.

- Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul claro para o neutro, verde para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, por exemplo).

- Nos casos em que a cobertura do condutor não permita sua identificação por cores (inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de instalação de anilhas específicas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos seus respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410.

- A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico.

- As dimensões são indicadas em projeto.

        - Observações:

- Serão utilizados apenas para alimentação de circuitos em baixa tensão.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Tipo: Condutores Singelos/Múltiplos com Isolação e Dupla Camada de Borracha HEPR – EPR/B alto módulo (Cabos uni e multipolares não-propagantes de chama, livres de halogênios e baixa emissão de fumaça – NBR 5410/04 item 6.2.3.5)

        - Aplicação:

- Serão utilizados na distribuição de circuitos alimentadores e de circuitos terminais, desde que especificados em projeto, em ambientes nos quais a distribuição dos circuitos seja feita por meio de condutos abertos (leitos, eletrocalhas, esteiras) ou em espaço de construção, métodos de instalação nº's 12,13,14,16,21, entre outros da NBR 5410/2004, ou em condutos enterrados (eletrodutos). método de instalação nº 61 da NBR 5410/2004. A sua aplicação é exigida em alguns ambientes por determinação normativa para os quais deverão ser utilizados.

        - Normas Específicas:

- NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.

- NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

- NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ter capa protetora e obedecer às prescrições da NBR 13248. Terão condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B-alto módulo), enchimento de composto poliolefílico não halogenado, cobertura constituída por composto termoplástico com base poliolefílico não halogenada, com características de não propagação e auto-extinção. Tensão de isolamento 0,6/1kV. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 90º C em serviço contínuo, 130º C para sobrecarga e 250º C para curto circuito.

- Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas complementares para cada caso específico.

- Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul claro para o neutro, verde para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, por exemplo).

- Nos casos em que a cobertura do condutor não permita sua identificação por cores (inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de instalação de anilhas específicas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos seus respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410.

- E.A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico.

- As dimensões são indicadas em projeto.

        - Observações:

- Serão utilizados apenas para alimentação de circuitos em baixa tensão.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Tipo: Terminais e Luvas de Emenda

        - Aplicação:

- As aplicações de cada produto no item “Características Técnicas / Especificação” abaixo.

        - Normas Específicas:

- As normas específicas estão descritas no item “Características Técnicas / Especificação” abaixo.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os terminais de conexão para condutores elétricos (cabos flexíveis), de bitolas entre 1,0 mm² e 16 mm², serão constituídos de um pino tubular, tipo ilhós, de cobre de alta condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica apropriada (alicate) do tipo compressão. Para casos específicos, em que o terminal do equipamento não permita a utilização de terminal tipo tubular, poderá ser empregado terminal tubular com um furo para o contato principal. Aplicação: alimentadores e circuitos terminais derivados de dispositivos de manobra e proteção cujos terminais, inferior e superior sejam adequados a sua utilização.

- Para condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 16 e 630 mm², os terminais de conexão serão confeccionados em cobre estanhado para obter maior resistência à corrosão e deverão possuir um furo na base de conexão para bitolas até 240 mm². Para bitolas entre 240 e 630 mm², deverão possuir dois furos na base. Deverão possuir janela vigia no barril de conexão ao cabo, que permita verificar a completa inserção do cabo. Serão instalados por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada (alicate) do tipo compressão. Aplicação: alimentadores e conexões elétricas derivadas diretamente de barramentos. Eventualmente, poderão ser utilizados em equipamentos de manobra e proteção, cujos terminais inferior e superior permitam sua instalação.

- Para derivações e emendas de condutores de bitola até 6,0mm², deverão ser utilizadas conectores tipo IDC, construídos em contatos de latão estanhado em forma de "U" que, protegidos por uma capa isolante em PVC, permitem que, em uma única operação, a remoção da capa isolante dos condutores sem utilização de alicates especiais, emendando e isolando a conexão. Deverão possuir tensão nominal para 750 V, temperatura de 105 ºC e atender as normas UL 486C, CSA 22.2, IEC 998-2 e IEC 998-4. Aplicação: emendas de topo, de retas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, tomadas de uso geral ou circuitos específicos.

- Para emendas de condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 10 e 630 mm², deverá ser utilizada luva de emenda a compressão fabricada em cobre estanhado para obter maior resistência à corrosão. Deverão possuir janela vigia no barril de conexão dos cabos, que permita verificar a completa inserção dos condutores. Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada (alicate) do tipo compressão.

- Deverão ser isoladas por meio da aplicação de camadas de fita isolante, anti chama, para cabos com isolação até 750 V, que restabeleça e forneça uma capa protetora isolante e altamente resistente a abrasão. A fita isolante deverá atender aos requisitos da NBR 5037 e UL 510.

- Para cabos com isolação em EPR 0,6/1 kV, ou que possuem temperatura de regime de 130ºC, deverão ser utilizadas fitas à base de borracha etileno propileno (EPR), que restabeleça as características de isolação, resistência e vedação contra umidade dos cabos. A fita deverá atender aos requisitos da norma NBR 10669 e ASTM D-4388. Aplicação: emendas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, tomadas de uso geral e circuitos específicos.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Pelo conjunto instalado.

      - Tipo: Identificadores e Acessórios para Cabos

        - Aplicação:

- Identificação de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, de tomadas de uso geral e específico, bem como fixação de cabos de energia.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os condutores deverão ser identificados por meio de marcadores, confeccionados em PVC flexível, auto-extinguível, para temperatura de trabalho de -20ºC a +70ºC, com marcação estampada em baixo relevo, impresso em preto no amarelo, com disponibilidade de sistemas de identificação por meio de números (0 a 9), letras (A a Z) e sinais elétricos, com diâmetro externo para aplicação direta em condutores com bitola até 10 mm².

- Para condutores com bitola superior a 10 mm², a identificação será feita por meio de acessórios de identificação constituído de porta marcador, confeccionado em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho de -20ºC a +70ºC, com formato retangular, dimensões mínimas de 9x64,5 mm, com capacidade mínima para até 7 marcadores, fechado nas duas extremidades a fixado ao cabo por meio de abraçadeiras de nylon em suas extremidades.

- As abraçadeiras para amarração de cabos,deverão ser confeccionadas em nylon 6.6, auto-extinguível, com temperatura de trabalho de -40ºC a +85ºC, com dimensões mínimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm (largura) e tensão mínima de 22,7 Kgf. O diâmetro de amarração deverá ser adequado a cada conjunto de cabos a ser amarrado.

- Os fixadores para cabos elétricos e de comunicação deverão, ser fabricados em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho -40ºC a +85ºC, com diâmetro de fixação variável de 12,7 mm a 38,1 mm e raio de regulagem de 13,8 mm a 30,3 mm.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por conjunto instalado.

    - Tomadas e Plugues de Energia

      - Tipo: Tomadas e Plugues de Energia até 10A

        - Aplicação:

- Pontos de tomadas terminais de corrente nominal inferior a 10A.

        - Normas Específicas:

- NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 10 A/250 V em corrente alternada – Padronização.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados deverão ser construídos conforme especificações da NBR 14136 e atender às exigências das normas complementares relacionadas.

- Quando instalados ao tempo deverão ter proteção contra respingos, correspondentes ao grau de proteção IP 23.

- Nas instalações embutidas, as tomadas serão montadas em caixas de chapa estampada, ou de PVC, e terão placa de material termoplástico na cor branca (Veja linha do espelho de acabamento no item interruptores).

- Nas instalações aparentes e sob o piso elevado serão montadas em caixas de alumínio fundido (condulete), de dimensões apropriadas.

- Nas instalações embutidas no piso, serão montadas em caixas de alumínio fundido 4x4", com tampa de latão de altura regulável, com abertura tipo rosca e anel de vedação de borracha. Em todos os casos deverá ser utilizado o aro de alumínio para que a tampa da caixa fique no mesmo nível do revestimento do piso. Não serão aceitas instalações de tampa acima do nível do revestimento do piso acabado.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Tomadas e Plugues de Energia até 20A

        - Aplicação:

- Pontos de tomadas terminais de corrente nominal inferior a 20A.

        - Normas Específicas:

- NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados deverão ser construídos conforme especificações da NBR 14136 e atender às exigências das normas complementares relacionadas.

- Quando instalados ao tempo deverão ter proteção contra respingos, correspondentes ao grau de proteção IP 23.

- Nas instalações embutidas, as tomadas serão montadas em caixas de chapa estampada, ou de PVC, e terão placa de material termoplástico na cor branca (Veja linha do espelho de acabamento no item interruptores).

- Nas instalações aparentes e sob o piso elevado serão montadas em caixas de alumínio fundido (condulete), de dimensões apropriadas.

- Nas instalações embutidas no piso, serão montadas em caixas de alumínio fundido 4x4", com tampa de latão de altura regulável, com abertura tipo rosca e anel de vedação de borracha. Em todos os casos deverá ser utilizado o aro de alumínio para que a tampa da caixa fique no mesmo nível do revestimento do piso. Não serão aceitas instalações de tampa acima do nível do revestimento do piso acabado.

    - Condutos

- O fornecimento dos eletrodutos deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessórios de fixação e sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

- O fornecimento das eletrocalhas, perfilados e calhas deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como mata juntas, tala de emenda, entre outros, acessórios de fixação e sustentação das eletrocalhas ou perfilados, sejam sustentados sobre o piso por suportes em perfilados 38x38mm, sejam sustentados em parede ou em laje ou sustentados em qualquer outro tipo de estrutura.

      - Eletrodutos de PVC Rígido

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalação em embutidos em espaços não acessíveis ou enterrados.

        - Normas Específicas:

- NBR-6150 - Eletrodutos de PVC rígido.

- NBR-6233 - Verificação da estanqueidade à pressão interna de eletrodutos de PVC rígido e respectiva junta.

- MB-963 - Eletroduto de PVC rígido - verificação da rigidez dielétrica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, rosqueáveis, conforme NBR 6150.B. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura da “Classe A“. Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente buchas e arruela fundido, ou zamack.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos Metálicos

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalações aparentes em entreforro e entre o piso elevado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação

- NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de aço carbono, com revestimento protetor, rosca cônica conforme NBR 6414 e com costura. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura “classe pesada”. Possuirão superfície interna isenta de arestas cortantes. Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser empregados, eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a NBR 6323.

- Para instalações aparentes não expostas ao tempo (internas), ou enterrados no solo, ou embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverão ser empregados eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a frio (galvanização eletrolítica).

- Os acessórios do tipo luva e curva deverão obedecer às especificações da Norma 5598 e acompanham as mesmas características dos eletrodutos aos quais estiverem conectados.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos Flexíveis

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Utilizado na alimentação de máquinas com risco de vibração, circuitos terminais que requeiram mobilidade pequena. Instalações aparentes ou em espaços de construção acessíveis com o entrepiso.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão metálicos, de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC auto-extinguível, tipo Sealtubo. Obedecerão ao tamanho nominal em polegada conforme projeto e terão diâmetro mínimo de 3/4”.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrocalhas e Perfilados

        - Aplicação:

- Utilizada para grandes quantidades de cabos.

        - Normas Específicas:

- NBR IEC 61537 – Sistemas de eletrocalhas e de escadas para acomodação de cabos

        - Características Técnicas / Especificação:

- As eletrocalhas/perfilados e acessórios serão confeccionados em chapa de aço SAE 1008/1010, tratadas por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma NBR 7008, com camada de revestimento de zinco de 18 micra, com espessura mínima de chapa de acordo com as dimensões abaixo relacionadas:

        - Eletrocalhas com largura de 50 a 100mm – chapa #20

        - Eletrocalhas com largura de 150 a 300 mm – chapa #18

        - Eletrocalhas com largura acima de 300 mm – chapa #16

        - Perfilado 38x38mm – chapa #18

- Tanto as eletrocalhas, quanto os seus acessórios, deverão ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas da eletrocalha. As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19 kgf/m para cada vão de 2 m. A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores.

- O perfilado metálico de aço deverá possuir as dimensões mínimas de 38mm de largura e  38mm de altura interna e deverá ser fornecido em barras de 3000mm de acordo com a norma NBR 5590. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do perfilado.

- Os perfis utilizados na construção dos perfilados deverão ser livres de rebarbas nos furos e arestas cortantes, no intuito de garantir a integridade da isolação dos condutores e proteção ao instalador / usuário. Os perfilados deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19kgf/m.

      - Rodapé Metálico e Poste Condutor

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Utilizado na alimentação de circuitos terminais que requeiram mobilidade. Instalações aparentes e versátil, este sistema evita quebra de pisos e paredes em futuras alterações de lay-out.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- O rodapé é fabricado em chapa metálica, com pintura epóxi com variação de cores, a tampa é fixada por encaixe ou pressão, em o mesmo acabamento do rodapé. Possui septo divisor para separação das instalações (elétrica e lógica).

- Poste condutor fabricado em chapa metálica, com pintura epóxi-pó, altura variável com fixação sob pressão no piso e na lage. Possui septo divisor para separação das instalações (elétrica e lógica) sem permitir influência eletromagnética ao cabo de lógica. Ref.: DS 8.02 - DCA

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

    - Quadros de Distribuição de Energia

      - Aplicação:

- Deverão sempre atender as especificações contidas em plantas. Esta especificação fixa os requisitos mínimos para o fornecimento, fabricação e ensaios para quadros de força, de iluminação, de ar condicionado, de tomadas e de comando de baixa tensão, entre outros, conforme definição caso a caso em projeto.

      - Normas Específicas:

- Os quadros de distribuição deverão ser fabricados e ensaiados de acordo com as normas da ABNT aplicáveis em particular a NBR-60439-1 e NBR-60439-3. Todos os equipamentos instalados no interior dos quadros deverão obedecer às normas da ABNT aplicáveis, em caso de dúvidas e/ou omissões deverão ser resolvidas em conjunto com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

      - Características construtivas e mecânicas – Quadros Metálicos

- O quadro deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono, selecionadas, absolutamente livre de empenos, enrugamentos, aspereza e sinais de corrosão com espessura mínima 14MSG, executado de uma só peça, sem soldagem na parte traseira, em um único módulo.

- A porta do quadro deverá ser executada em chapa de mesma bitola definida para a caixa. As dobradiças serão internas. A porta deverá ainda possuir juntas de vedação, de forma a garantir nível de proteção IP-23/42 e fecho tipo lingüeta acionado por chave tipo fenda ou triangular.

- O quadro deverá possuir placa de montagem tipo removível, executada em chapa de aço com espessura mínima 12MSG.

- O quadro deverá ainda possuir dispositivos que permitam sua fixação à parede ou; base soleira para apoio e fixação no piso e porta desenhos.

- Na parte inferior e superior, deverão ser previstos flanges removíveis para permitir que sejam feitas conexões de eletrodutos, leitos ou eletrocalhas. A porta deverá ser provida de aberturas para ventilação, dimensionadas de maneira a garantir os níveis de temperatura indicados na NBR 60439-1 ou na parte 3 da mesma norma se aplicada ao painel.

        - Tratamento e pintura – Quadros Metálicos

- Todas as partes metálicas, caixa, porta, placa de montagem, deverão receber tratamento anticorrosivo. Este tratamento deverá constituir no mínimo de limpeza, desengraxamento e aplicação de pintura eletrostática.

- As cores de acabamento serão:

  - parte interna e externa - cinza claro Munsel 6,5 espectro liso

  - placa de montagem - laranja

- Todas as peças de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, deverão ser zincadas ou bicromatizadas, não sendo aceito o uso de parafusos auto atarrachantes.

      - Características dos Componentes Elétricos

        - Contator / Relé térmico / Relé Auxiliar

- Os contatores relés térmicos e relés auxiliares deverão ter características conforme indicado nos os diagramas.

        - Disjuntores de proteção e manobras

- Deverão ser construídos em caixa moldada em resina termoplástica injetada, composto por câmera de extinção de arco, bobina de disparo magnético, elemento bimetálico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexão de cabos ou terminais, contato fixo e móvel confeccionados em prata tungstênio e mecanismo de disparo independente, que permite a abertura do disjuntor , mesmo com a alavanca travada na posição ligado.

- Deverão atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-2.

- Os disjuntores que compõem os painéis de distribuição deverão possuir as características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as indicações constantes nos diagramas unifilares que compõem o projeto.

  - Número de pólos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.

  - Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Freqüência: 50/60 Hz

  - Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA

  - Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Manobras Elétricas: 10.000 operações

  - Manobras Mecânicas: 20.000 operações

  - Grau de proteção: IP 21

  - Fixação: Trilho DIN 35 mm

  - Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C

  - Terminais: conforme indicado em projeto.

- Alguns disjuntores especificados possuem disparados termomagnéticos, outros possuem disparadores eletrônicos e outros disparadores eletrônicos/lógicos. Em caso de uso de fabricante similar, os disparadores dos disjuntores a serem fornecidos deverão possuir as mesmas características aos especificados.

- Os disparadores lógicos/eletrônicos deverão possuir capacidade de comunicação com o sistema de supervisão e controle predial através de protocolo modbus RTU fornecendo as grandezas elétricas as quais o disparador eletrônico lógico especificado podem medir.

        - Interruptor Diferencial Residencial (DR)

- Os dispositivos DR que compõem os painéis de distribuição deverão possuir as características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as indicações constantes nos diagramas unifilares que compõe o projeto.

  - Deverão atender as normas NBR IEC 1008 e BS EM 61008.

  - Número de pólos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.

  - Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Sensibilidade: 30 mA

  - Freqüência: 50/60 Hz

  - Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA

  - Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Manobras Elétricas: 10.000 operações

  - Manobras Mecânicas: 20.000 operações

  - Grau de proteção: IP 21

  - Fixação: Trilho DIN 35 mm

  - Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C

  - Terminais: conforme indicado em projeto.

  - Deverão ser fornecidos com contato auxiliar para sinalização e alarme.

  - Quando instalados em painéis com dispositivos de proteção contra sobretensões a jusante do DR, estes deverão ser do tipo S.

        - Dispositivo de Proteção contra Sobretensão (DPS).

- Deverão ser construídos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e C62.41-1987.

- Os dispositivos de proteção contra sobretensões serão construídos por varistores de óxido de metálico de baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverão ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento / proteção geral e a montante do dispositivo DR.

- Deverão possuir as características abaixo, quando instalados em sistemas elétricos com característica de aterramento TN(S) e localizados na zona de proteção C :

  - Tensão Nominal Máxima de Operação Uc : 275V para painéis 380/220V, 175V para painéis 208/120V, 50/60 Hz ;

  - Tensão Nominal Un: 220V fase terra para painéis 380/220V e 120V fase terra para painéis 208/120V, 50/60 Hz ;

  - Extinção da Corrente residual de Surto com Uc : 100 Aeff ;

  - Capacidade dos Surtos Unipolar

    - ( 8/20 microseg) : 15 kA ;

    - ( 8/20 microseg) : 40 kA ;

  - Níveis de Sobretensão : Conforme Tabela 31 da ANBT NBR 5410/2004

    - Sistemas monofásicos:

<= 4,0 kV – Na entrada da instalação – categoria IV

<= 2,5 kV – Circuitos de distribuição e terminais – categoria III

<= 1,5 kV – Equipamentos de utilização – categoria II

<= 0,8 kV – Produtos especialmente protegidos – categoria I

    - Sistemas trifásicos:

<= 6,0 kV – Na entrada da instalação – categoria IV

<= 4,0 kV – Circuitos de distribuição e terminais – categoria III

<= 2,5 kV – Equipamentos de utilização – categoria II

<= 1,5 kV – Produtos especialmente protegidos – categoria I

  - Tempo de Resposta; <= 25 ns ;

  - Fusíveis Máximos: 125 A gL / gG ;

  - Temperatura ambiente : - 25 º C até + 75º C ;

  - Grau de Proteção : IP 20

  - Fixação : sobre trilho DIN 35x7,5 mm;

- Para o esquema de aterramento citado deverão ser instalados dispositivos contra sobretensão entre cada fase e neutro e entre neutro e condutor de proteção (PE).

- Os dispositivos DPS deverão atender as seguintes características técnicas:

- Capacidade de Energia: 2500 Joules

- Tempo de resposta dos componentes: 1 nano seg.

- Vida Útil, com 120 Vac aplicados:

  - 3 kA, 8/20 micro seg	> 3000 operações

  - 10 kA, 8/20 micro seg	> 100 operações

- Temperatura Operacional: -40º até + 65º C

- O dispositivo deverá possuir sinalização local luminosa, através de LED's, que indique seu estado de operação.

        - Termostato de parede eletrônico

- Para o intertravamento do Sistema de Ar Condicionado Central e os splits das Salas Técnicas, Sala de Segurança e Corredor de Abastecimento conforme indicado nos diagramas unifilares que compõe o projeto.

  - Tensão de alimentação: 230VAC (+10% - 15%)

  - Configuração de contatos: 1 reversível

  - Corrente nominal: 5A a 250VAC

  - Campo de regulagem de temperatura: +5 a 30°C

  - Grau de proteção: IP20

        - Unidades de comando

- As unidades de comando deverão ser apropriadas para operação em 500VCA ou 250VCC deverão ser para serviço pesado, vida mecânica 100.000 manobras, grau de proteção mínima conforme IP-54.

- As botoeiras deverão ser do tipo "contatos momentâneos". Deverão ser operadas externamente sem necessidade de abertura da porta do painel. Chaves de controle e de comando deverão ser adequadas para instalação em painéis. Contatos de botoeiras e chaves de controle deverão ser prateados.

- Botões e chaves deverão obedecer ao seguinte código de cores:

  - Partida ou Liga........................................................Verde

  - Parada ou Desliga....................................................Vermelho

  - Teste......................................................................Amarela

  - Rearme...................................................................Preta

  - Chave seletora........................................................Preta

  - Desligamento de emergência.........Vermelha (tipo cogumelo)

        - Lâmpadas

- As lâmpadas dos sinalizadores serão padronizadas do tipo incandescente, soquete baioneta - BA9S, com comprimento máximo de 28mm. A troca das lâmpadas deverá ser efetuada pela parte frontal sem necessidade de se abrir a porta do painel. Deverá ser fornecido um extrator de lâmpada caso este seja necessário para sua troca.

- As lâmpadas deverão obedecer o seguinte código de cores:

  - Ligado.....................................................................Vermelha

  - Desligado.................................................................Verde

  - Sinalização...............................................................Branca

  - Alarme.................................................................... Amarela

        - Fusíveis para comando

- Deverão ser do tipo diazed até a corrente nominal de 50A. Acima deste valor deverão ser do tipo NH. As bases e tampas e anéis de proteção dos fusíveis diazed, deverão ser de porcelana. As bases NH deverão ser montadas justapostas com separadores de fenolite, ou com espaçamentos mínimos conforme indicado pelo fabricante.

        - Bornes Terminais

- A fiação destinada a conexões externas ao painel, deverá ser levada a bornes terminais.

- Os bornes deverão ser de um só tipo para todo o fornecimento, de fixação unificada para força e comando.

- Os bornes de força deverão ser sobredimensionados para receber cabos de até 2 bitolas acima da bitola da capacidade de carga.

- Os bornes deverão ser de material isolante não quebradiço (de nylon ou poliamida).

        - Interruptor Horário Eletrônico – DT2 IK

- Temporizador para realizar a ligação e o desligamento automático de carga.

- Tamanho: 2 módulos.

- Memória EEPROM permanente.

- Modos, Aleatório, Feriado e Waiver.

- 2 canais.

- Referência: ABB DT2-IK ou equivalente.

        - Acessórios

- Para cada quadro deverão ser fornecidos os seguintes acessórios:

- Um porta desenhos na parte interna da porta.

- Uma chave para parafusos de ajuste para fusíveis diazed.

        - Inspeção e testes na fábrica

- O equipamento objeto desta especificação deverá ser submetido às inspeções e testes pelo fabricante ou fornecedor e ter seus resultados anexados à documentação fornecida.

- Os painéis deverão possuir garantia de fabricação mínima de 12 meses a partir do seu início de funcionamento.

- As inspeções e testes a serem realizadas no fornecedor ou fabricante, deverão ser feitas em presença do inspetor do comprador.

- O CONTRATANTE poderá a seu exclusivo critério dispensar o testemunho DA CONTRATADA Na realização de alguns dos testes previamente combinados, o que não libera o fornecedor da realização destes testes e apresentação dos relatórios correspondentes.

- A aprovação do inspetor credenciado pelo comprador, não isenta o fornecedor das responsabilidades e garantias definidas nesta especificação.

- Todos os testes relacionados a seguir deverão ter seus custos explicitados na proposta, caso envolvam custos adicionais.

- As Inspeções de verificação geral de dimensões serão realizadas de acordo com os desenhos fornecidos pelo fabricante e aprovados pelo CONTRATANTE.

- A Inspeção visual inclui as seguintes verificações:

  - Estado geral dos quadros.

  - Condições gerais de pintura.

  - Facilidade de manutenção.

  - Rigidez mecânica das fixações.

  - Quantidade e características dos componentes nos desenhos aprovados.

- Os testes mecânicos consistem na verificação de bom funcionamento das portas, dos interlockes mecânicos das maçanetas, da extração e inserção de gavetas extraíeis quando for o caso, etc.

- Os testes de operação elétrica e controle de fiação serão verificados a exatidão da fiação e operação elétrica na seguinte seqüencial:

  - Testes dielétricos incluindo:

    - Verificação com Megger do isolamento dos barramentos, fiação de comando, proteção e medição.

    - Ensaio de tensão aplicada conforme normas ABNT.

    - Testes de polaridade de TCs e instrumentos.

    - Testes de continuidade da fiação e verificação da fiação e bornes.

    - Testes de verificação de funcionamento elétrico e mecânico dos componentes

      - Painéis TTA

        - Aplicação:

- Painel geral ou de distribuição para proteção de equipamentos e pessoal contra a possibilidade de choques elétricos.

        - Normas específicas

- NBR IEC 60439-1 – Conjunto de manobras e controle de baixa tensão – Parte 1: conjuntos com ensaios de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA).

        - Características de montagem e construção:

- A estrutura é construída em chapas de aço galvanizadas a quente para garantia de equipotencialidade do painel como um todo.

- Fornecimento de base e teto pré-moldados por meio de juntas de três vias para garantia de rigidez estrutural.

- Moldura funcional fechada para ser usada em painéis que requerem formas de segregação 2, 3 e 4 de acordo com a norma NBR IEC 60439-1.

- Um conjunto com partes montadas fora da fábrica do fornecedor pode ser considerado um TTA desde que a montagem tenha sido feita de acordo com instruções do fabricante de modo que são satisfeitas as condições de ensaio de acordo com esta norma incluindo a realização dos ensaios de rotina.

- Cada unidade funcional em um painel deve ser removível e provido de meios de isolação dos (barramentos) a montante e de desconexão do (circuito) a jusante. A unidade completa pode dessa forma ser removida para manutenção, sem necessidade de um desligamento geral.

- Os equipamentos de manobra e acessórios associados devem ser montados em um chassis tipo bandeja extraível.

- Os equipamentos de manobra e proteção devem ser instalados em chassis próximo à parte traseira da estrutura. Os dispositivos indicadores e de controle (medidores, lâmpadas, botões de comando, etc.) estão montados na face frontal do painel.

- Fornecer terminal olhal de içamento.

- O painel traseiro, as bases, os painéis laterais e as portas devem ser montadas na estrutura do painel para garantir o grau de proteção adequado.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Tensão nominal de isolamento: até 1000 V

- Tensão nominal de serviço até 1000V.

- Corrente nominal: até 4000 A

- Tensão máxima de operação: 690 V

- Tensão suportável de impulso: 8 kV

- Corrente nominal de curta duração admissível: até 105 kA

- Corrente nominal de pico em curto-circuito: até 254 kA

- Grau de resistência a impactos: IK10

- Categoria de sobretensão: IV

- Grau de poluição: 3

- Barramento principal: conforme capacidade estipulada no diagrama unifilar

- Barramento secundário: conforme capacidade estipulada no diagrama unifilar

- Base soleira: 200mm

- Grau de proteção:

- Sem porta: IP31

- Com porta e tampas laterais ventiladas: IP41

- Com porta e tampas laterais cegas: IP65

        - Placa de identificação

- Devem ter as seguintes informações:

- nome ou marca do fabricante;

- designação do tipo ou número de identificação, para informações posteriores;

- corrente nominal;

- tensão nominal de operação;

- tensão de isolação nominal;

- tensões dos circuitos auxiliares;

- limites de operação;

- corrente nominal de cada circuito;

- corrente suportável de curto-circuito;

- grau de proteção;

- medidas de proteção às pessoas;

- condições de operação para usos internos, externos ou especial se forem diferentes das condições usuais de operação (grau de poluição);

- tipos de aterramento do sistema para o qual o conjunto foi projetado;

- dimensões (altura, largura e profundidade);

- peso;

- forma de separação interna;

- tipos de conexões elétricas das unidades funcionais;

        - Ensaios

- Ensaios de tipo:

- limites de elevação de temperatura;

- propriedades dielétricas;

- suportabilidade aos esforços de curto-circuito;

- continuidade do circuito de proteção;

- distância de islação e de escoamento;

- operação mecânica;

- grau de proteção;

- Ensaios de rotina:

- inspeção do conjunto incluindo a fiação e, se necessário, teste de operação elétrica;

- ensaios dielétricos;

- verificação das medidas de proteção e da continuidade elétrica do circuito de proteção;

- O fato de um conjunto ter satisfeito todos os ensaios não exime a responsabilidade do instalador de verificá-lo após o transporte e a instalação.

        - Tratamento e pintura

- Todas as partes metálicas, caixa, porta, placa de montagem, deverão receber tratamento anticorrosivo. Este tratamento deverá constituir no mínimo de limpeza, desengraxamento e aplicação de pintura eletrostática.

- Todas as peças de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, deverão ser zincadas ou bicromatizadas, não sendo aceito o uso de parafusos auto atarrachantes.

        - Garantia

- Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrada em operação do equipamento.

Caixas

      - Tipo: Caixas de Passagem e Derivação

        - Aplicação:

- Nos circuitos de instalações elétricas e sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6235 - Caixas de derivações de instalações elétricas prediais – Especificação;

- NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas – Dimensões;

- Normas complementares exigidas.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Caixa octogonal 4”x4” (com diâmetro de 114mm e profundidade de 53mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos de 3/4”.

- Para instalação no piso: Caixa de passagem 4”x4” (10x10cm) com altura de 65mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalação embutida em parede ou teto: Caixa 4”x2” (profundidade de 51mm) ou 4”x4” (profundidade de 46mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos.

- Caixa de passagem 15x15cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 20x20cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 30x30cm com altura de 116mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalações embutidas em paredes e teto, serão empregadas caixas estampadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm e revestimento protetor à base de tinta metálica. Para pontos de luz no teto serão octogonal 4x4", nas paredes serão 4x2" ou 4x4 "para interruptores e tomadas , 4x4" para telefone e 4x2" para acionadores de alarmes. Para os casos acima poderão ser utilizadas caixas de passagem confeccionadas em PVC auto-extinguível.

- Para instalações embutidas no piso (tomadas, telefone,alarme) , serão de alumínio fundido com tampa de latão polido de altura regulável e junta de vedação em borracha. As entradas devem ter rosca cônica conforme NBR 6414.

- Para instalações aparentes, de maneira geral serão empregados conduletes de alumínio fundido, com tampa em alumínio estampado e junta em borracha. Quando as entradas não forem rosqueadas, deverão ter junta de vedação em borracha (prensa cabo). Em ambos os casos a vedação deve oferecer grau de proteção IP 54.

- Para instalações de alimentadores em áreas abrigadas, em montagem embutida ou aparente, podem ser empregadas caixas de chapa de aço dobradas, com tampa aparafusada. Nestes casos a espessura mínima da chapa deve ser de 1,2 mm.

- Para instalações ao tempo ou em locais muito úmidos, deverão ser empregadas caixas de alumínio fundido com tampa com junta de borracha, de forma a oferecer grau de proteção IP 54.

        - Observações:

- Para instalações embutidas no piso, as caixas de passagem devem ter dimensão de profundidade externa inferior à do contrapiso.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - UPS – Unidade de Energia Ininterrupta

      - Aplicação

- Este descritivo relata as características do Sistema Ininterrupto de Energia (UPS) para cargas essenciais, como servidores e racks.

- Este item descreve as especificações dos UPS.

      - Normas Aplicáveis

- Cada UPS bem como todos os equipamentos e acessórios associados deverão ser fabricados de acordo com as seguintes normas:

  - CSA 22.2, nº 107.1

  - IEEE 587, Categoria B (ANSI C62.41)

  - National Electrical Code (NFPA 70)

  - NEMA PE-1

  - OSHA

  - UL Standard 1778

  - UL Standard 891

  - UL Standard 489

- CSA C22.2 No 107.1(Canadian Standards Association) – Commercial and Industrial Power Supplies.  Product safety requirements for Canada.

- NEMA PE-1 – (National Electrical Manufacturers Association) – Uninterruptible Power Systems standard.

- IEC 62040-1-1 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-1: General and safety requirements for UPS used in operator access areas.

- IEC 62040-1-2 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-2: General and safety requirements for UPS used in restricted access locations.

- IEC 62040-3 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Method of specifying the performance and test requirements.

- IEEE 587 (ANSI C62.41) Category A & B (International Electrical and Electronics Engineers) – Recommended practices on surge voltages in low voltage power circuits.

- FCC Rules and Regulations 47, Part 15, Class A (Federal Communications Commission) – Radio Frequency Devices.

- MIL-HDBK-217E (Military Handbook) – Reliability prediction of electronics equipment

- Deverá ser apresentado atestado de conformidade com a ISO9001 para projeto e fabricação de sistema de proteção de energia para computadores e outras cargas críticas.

      - Características Técnicas Gerais

- Cada UPS deverá operar como um sistema DUPLA CONVERSÃO nos seguintes modos:

  - NORMAL: A carga crítica fica continuamente alimentada pelo inversor do UPS. O retificador transforma a energia AC da rede em DC para alimentar o inversor e carregar simultaneamente as baterias.

  - EMERGÊNCIA: Quando a energia AC da rede falha, a carga crítica continua sendo alimentada pelo inversor que, sem nenhum chaveamento, obtém energia das baterias. Não haverá interrupção de energia para a carga crítica quando houver falha ou retorno da energia AC da rede.

  - RECARGA: Uma vez restaurado a energia AC da rede, o retificador passa a alimentar o inversor e simultaneamente carrega as baterias. Isto é uma função automática e não causa nenhuma interrupção para a carga crítica.

  - BYPASS: Se o UPS for desligado ou estiver em sobrecarga, em caso de pausa para manutenção ou reparo, a chave reversora deverá transferir a carga para a fonte de bypass.

- Com tecnologia de base PWM, em alta frequência, igual ou superior a 20kHz on-line;

- Não utilizar processo de estabilização por núcleo saturado;

- Poderá ser utilizado qualquer modelo que seja equivalente técnico, ou seja, que comprovadamente atenda as especificações desse memorial.

        - Baterias

- Tipo: Estacionária, selada, regulada por válvula;

- Autonomia mínima a plena carga: 60 minutos para o no-break;

- Tipo de montagem: em gabinete semelhante ao do No-break;

- Não são aceitas baterias automotivas ou estacionárias não envelopadas.

- Garantia de 3 anos após a ativação (para as baterias).

- Tempo de recarga: menor que 10 horas para 90%.

- Possuir recarga automática para todo o conjunto de baterias, mesmo com o no-break desligado;

- O no-break deve ser energizado sem energia elétrica na rede: o equipamento deverá ter partida manual em qualquer condição, ou seja, sem bateria ou sem rede elétrica. Deverá ter ainda partida automática após a exaustão das baterias se a rede elétrica voltar;

- Deverão ser fornecidos cabos e conexões entre baterias e UPS (o dimensionamento destes condutores correrá por conta do fabricante por se tratar de dimensionamento particular de cada fornecimento, modelo e fabricante). O dimensionamento destes deverá ser efetuado por profissional habilitado no CREA e registrado nos documentos da obra junto ao CONTRATANTE  e sua FISCALIZAÇÃO.

        - Condições Ambientais

- Nível de ruído: <55 dB, medidos a 1 metro do UPS.

- Umidade relativa: de 0 a 95%, não condensada.

- Temperatura ambiente para operação:

  - De 0 a + 40 graus centígrados, para o UPS;

- O equipamento deverá ser provido de supressores contra interferência eletromagnética (EMI) ou interferência por rádio frequência (RFI) conforme EN-50091-2.

        - Materiais

- Todos os materiais empregados deverão ser novos, proveniente diretamente do fabricante. A lógica de controle e os fusíveis deverão ser isolados fisicamente dos componentes de potência para proteção contra o calor e maior segurança dos operadores e pessoal de manutenção. Todos os componentes deverão ser acessíveis pela parte frontal do equipamento, sem a necessidade de remoção de subconjuntos para acessá-los.

        - Fiação

- Práticas de fiação, materiais e codificação estão de acordo com a ABNT, National Electrical Code, OSHA e padrões locais aplicáveis. Todas conexões elétricas deverão ser apertadas com torquímetro e possuir um indicador visual de aperto.

- Deverão ser feitas aberturas nos gabinetes para facilitar a entrada de cabos. As aberturas deverão ser feitas tanto na parte superior quanto inferior do gabinete, de  modo a facilitar a instalação.

        - Construção e Montagem

- Os gabinetes do no-break e de baterias possuem rodízio para facilidade de locomoção e instalação.

- A conexão elétrica é feita por bornes e prensa cabos que evitam a desconexão acidental.

        - Refrigeração

- A ventilação é feita com supervisão microprocessada de temperatura.

        - Proteção do Sistema

- Deve possuir proteção de entrada através de disjuntor. A proteções da bateria e inversor devem ser através de disjuntor ou fusível.

- Deve possuir sensoreamento eletrônico para atuar em:

- sobre e subtensões na entrada e saída ;

- falta de fase na entrada;

- tensão mínima de bateria;

- limitação de descarga de baterias;

- limitação de corrente de recarga de baterias;

- carga de equalização automática;

- by-pass automático.

- O UPS deverá estar protegido contra mudanças bruscas de carga e/ou curtos-circuitos na saída. Fusíveis limitadores de corrente de ação rápida protegem internamente os componentes, evitando-se a queima em sequência ou cascata. Uma falha no sistema irá desarmar seus disjuntores, evitando-se danos adicionais.

        - Display e Controles

01 – Painel de Controle do UPS

- O UPS deve vir com um painel que permita a completa monitoração e controle. O display deve ser de cristal líquido com buffer para medição em tempo real de tensões e correntes de entrada, saída, status da bateria, potências de entrada e saída.

- Todas as informações devem estar em português.

02 – Sistema de Monitorização

- Um microprocessador deve controlar o display e funções da memória do sistema de monitoração. Todos os parâmetros de tensão e corrente devem ser monitorados através de medidas RMS com precisão de ±1%. Os seguintes parâmetros devem ser mostrados no display:

  - Tensão de entrada normal: para tensão de entrada entre -15% a +10% da tensão nominal

  - Bateria carregada

  - Bateria em descarga

  - Bateria baixa (indicação de fim de carga com antecedência mínima de 5 mim)

  - Tensão de Saída (para tensões entre +/- 2%)

  - Operação via by-pass

03 – Indicadores da Bateria

- Um indicador de Status de bateria deverá mostrar as condições de alarme CC, ponto de desligamento, tensão atual da bateria e tempo restante de bateria durante a descarga.

04 - Alarmes

- Os seguintes alarmes devem ser mostrados, juntamente com a ativação de um alarme sonoro:

  - Verificar Baterias

    - Fim de carga das baterias com antecedência mínima de 5 minutos

  - Rede ausente

  - Defeito no inversor

- Deve possuir tecla de silenciador de alarme sonoro.

05 – Histórico de Falhas

- Esta tela deve possuir todas as informações da tela de status, de modo a permitir, em caso de falhas, a obtenção de quadros antes das falhas, auxiliando o trabalho de diagnóstico dos técnicos de manutenção.

06 – Histórico de Eventos

- Devem ser registrados no mínimo 300 eventos com data, hora e ocorrência.

07 – Monitoração de Ciclagem de Baterias

- Deve mostrar os últimos eventos que envolvam a descarga da bateria.

08 – Capacidade de Monitoração Remota

- O sistema deverá trabalhar com protocolo SNMP.

09 – Baterias (Característica)

- As baterias a serem utilizadas deverão ser do tipo estacionárias, seladas, reguladas por válvula e isentas de manutenção. As baterias devem ser projetadas para regime de alimentação em stand-by. A autonomia das baterias deve ser suficiente para suportar o inversor totalmente carregado com fator de potência 0,8 por 10 minutos. O proponente deve informar todos os dados técnicos da bateria ofertada e fornecer os cálculos do número de células necessárias e suas capacidades, os quais devem atender aos requisitos de carga e carregamento o UPS.

      - Gabinete de Montagem

- As baterias devem ser montadas e abrigadas em gabinete de aparência a do UPS.

- O gabinete deve possuir tratamento prévio da chapa e pintura epóxi a seco RAL 9001.

- Deve possuir porta-manuais interno ao gabinete;

      - Garantia

- Garantia integral de 2 anos após a ativação (para a UPS).

- A garantia do Sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 24 meses após a ativação do sistema.

- O fornecedor deve ter atestado de fornecimento de equipamento de mesmo porte em território nacional.

      - Leiaute

- O projeto apresenta leiaute de disposição dos UPSs em ambiente (sala de no-breaks) projetado. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e acessórios destes compatíveis com as dimensões projetadas para perfeito acondicionamento destes. Qualquer alteração na disposição deverá ser apresentada à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE para prévia aprovação.

      - By-Pass

- Cada UPS deverá possuir  chaves que permitem transferir a carga para a rede para casos de manutenção dos UPS.

- O by-pass automático deve atuar através de chave estática e transferir automaticamente a rede para a saída sem interrupção, em caso de sobrecarga, sobretemperatura ou falha no funcionamento do no-break;

- A transferência rede/no-break deverá ser automática, com tempo de transferência inferior a 4ms, assumindo 100% da carga;

      - Hardware e Software

- Deve possuir hardware (incluindo cabo 5m) a ser instalado em microcomputador com software de rede Windows NT, permitindo:

- Registro dos últimos 100 eventos;

- Shut-down do sistema / servidor alimentado;

- Monitoração remota através de protocolo SNMP

      - Características Técnicas Específicas - UPS de 15 kVA

        - Características de Entrada do UPS de 15kVA

- Tensão de entrada: 380 VCA (3F+N+T);

- Variação da tensão de entrada: -15%+10%, sem descarga das baterias.

- Variação da frequência: 60 Hz ± 5%

- Fator de potência de entrada mínimo: 0,92.

- Temperatura ambiente : até 40º C

- Distorção harmônica da corrente de entrada: Menor que 7%

        - Características de Saída do UPS de 15kVA

- Potência de Saída : 15kVA

- Tensão de saída: 380 VCA (3F+N),  ajustável de 10% a +5%

- Tolerância máxima de tensão de saída: +/- 2%

- Regulação estática máxima da tensão de saída: + 2%

- Regulação dinâmica da tensão de saída para degrau de carga de 100% : 5%

- Frequência: 60 Hz, ± 0,5%.

- Distorção harmônica máxima (DHT): 5% total.

- Forma de onda: senoidal, fator de crista 3 : 1 ;

- Tempo máximo de transição rede/bateria: nulo

- Rendimento: acima de 92% a plena carga

- Limite de sobrecarga minima: 150% da plena carga por 30s e 125% da plena carga por 10mim.

    - Fabricantes de Referência

      - Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido

- Paschoal Thomeu

- Wetzel

- Daisa

      - Quadros de Sobrepor Metálicos / Painel TTA

- ABB

- Schneider

- Siemens

- Cemar

      - Conector Borne Para Painel De Comando

- Conexel

- Entrelec

- Phoenix Contact

      - Contatores

- ABB

- Schneider

- Siemens

      - Disjuntores de Baixa Tensão/Minidisjuntores/Dispositivos DR

- ABB

- Schneider

- Siemens

      - Interruptor Horário Eletrônico

- ABB

      - Eletrocalhas, Rodapés/Poste Condutor, Leitos, Perfilados e Duto de Piso

- Mopa

- Valeman Elétrica Ltda

- Mega

- DCA Design

      - Eletrodutos de Aço

- Paschoal Thomeu

- Apolo

- Burndy

- Sptf - Sealtubo "P" (Flexível)

      - Eletrodutos de PVC

- Paschoal Thomeu

- Dutoplast

- Tigre

- Wetzel

      - Fios e Cabos

- Prysmian

- Ficap

- Conduspar

      - Fita Isolante

- Pirelli

- 3M - ( Especificação 33+ )

      - Lâmpadas

- Osram

- Philips

- General Eletric

      - Luminárias

- Itaim

- Lumini

- Indelpa

- Wetzel

- Continet

      - Luminária Autônoma de Emergência

- Aureon

- Pial Legrand

- Unitron

- Gevi Gama

- Empalux

      - Plugue e Tomada

- Pial Legrand

- Steck

- Schneider

      - Reatores

- Osram

- Philips

      - Tomadas e Interruptores / Espelhos

- Schneider

- Siemens

- Bticino

- Pial Legrand

      - DPS

- ABB

- Siemens

- MTM

- Obo Bettermann

- Phoenix Contact

      - UPS

- Eaton

- Engetron

- Emerson

  - Instalações de Telecomunicações

    - Cabeamento Estruturado

      - Normas e Padrões para Instalações de Cabeamento Estruturado

- Todos os materiais a serem utilizados na instalação deverão obedecer às seguintes normas:

- A Norma NBR 14565/2000 da ABNT - Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada

- TIA/EIA-568-B.1 - General Requirements, TIA/EIA-568-B.2 - Balanced Twisted Pair Cabling Components, TIA/EIA-568-B.2-1 - Balanced Twisted Pair Cabling Components - Addendum 1 - Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Ohms category 6 cabling

- TIA/EIA-568-B.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard

- TIA/EIA-569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

- TIA/EIA-606 - The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings

- TIA/EIA-607 - Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications

- Prática 235-510-600 da Telebrás – Projetos de Redes Telefônicas em Edifícios.

- Normas e práticas pertinentes da Telebrás

- Normas da concessionária de telefonia local (Telefônica, como também de outras concessionárias das quais o CONTRATANTE seja cliente).

- Administração do Sistema de Cabeamento Estruturado

- Deverá ser realizada de acordo com a Norma TIA/EIA-606 e NBR 14565 da ABNT.

- A Norma exige identificadores para todos os elementos da infra-estrutura, quais sejam: caminhos (eletrocalhas e eletrodutos), cabos principais e secundários, emendas, tomadas de telecomunicações, espaços (ATs, Sala de Equipamentos, etc.), sistema de aterramento, entre outros.

- Deverão também ser definidos Registros que detalhem os relacionamentos entre os componentes da infra-estrutura, conforme determinado pela Norma TIA/EIA-606.

    - Condutos

- O fornecimento dos eletrodutos deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessórios de fixação e sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

- O fornecimento das eletrocalhas, perfilados e calhas deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como mata juntas, tala de emenda, entre outros, acessórios de fixação e sustentação das eletrocalhas ou perfilados, sejam sustentados sobre o piso por suportes em perfilados 38x38mm, sejam sustentados em parede ou em laje ou sustentados em qualquer outro tipo de estrutura.

      - Eletrodutos Metálicos

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalações aparentes em entreforro e entre o piso elevado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação

- NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de aço carbono, com revestimento protetor, rosca cônica conforme NBR 6414 e com costura. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura “classe pesada”. Possuirão superfície interna isenta de arestas cortantes. Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser empregados, eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a NBR 6323.

- Para instalações aparentes não expostas ao tempo (internas), ou enterrados no solo, ou embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverão ser empregados eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a frio (galvanização eletrolítica)

- Os acessórios do tipo luva e curva deverão obedecer às especificações da Norma 5598 e acompanham as mesmas características dos eletrodutos aos quais estiverem conectados.

        - Observações:

- A bitola miníma para eletrodutos é de 1”

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrocalhas e Perfilados

        - Aplicação:

- Utilizada para grandes quantidades de cabos.

        - Normas Específicas:

- NBR IEC 61537 – Sistemas de eletrocalhas e de escadas para acomodação de cabos

        - Características Técnicas / Especificação:

- As eletrocalhas/perfilados e acessórios serão confeccionados em chapa de aço SAE 1008/1010, tratadas por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma NBR 7008, com camada de revestimento de zinco de 18 micra, com espessura mínima de chapa de acordo com as dimensões abaixo relacionadas:

        - Eletrocalhas com largura de 50 a 100mm – chapa #20

        - Eletrocalhas com largura de 150 a 300 mm – chapa #18

        - Eletrocalhas com largura acima de 300 mm – chapa #16

        - Perfilado 38x38mm – chapa #18

- Tanto as eletrocalhas, quanto os seus acessórios, deverão ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas da eletrocalha. As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19 kgf/m para cada vão de 2 m. A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores.	O perfilado metálico de aço deverá possuir as dimensões mínimas de 38mm de largura e  38mm de altura interna e deverá ser fornecido em barras de 3000mm de acordo com a norma NBR 5590. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do perfilado.

- Os perfis utilizados na construção dos perfilados deverão ser livres de rebarbas nos furos e arestas cortantes, no intuito de garantir a integridade da isolação dos condutores e proteção ao instalador / usuário. Os perfilados deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19kgf/m.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

    - Condutores

      - Tipo: Cabos UTP de Categoria 5e

        - Aplicação:

- Destinados a distribuição horizontal

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fornecimento e instalação de cabos de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em composto especial de polietileno. Capa externa em PVC não propagante a chama e sem halogênios, com marcação seqüencial métrica, NVP mínimo de 70%, e construídos conforme as normas ISSO/IEC 11801; EM 50173 3 ANSI/TIA /EIA 568 - B 2-1.

- Especificação:

- Cabo:			UTP (Unshielded Twisted Pair)

- Tipo:			Categoria 5e

- Quantidade de pares:	04

- Dist. Máx. permitida:	90 metros

- Cor:			Azul

- Bitola Externa:		~5,4 mm

- Montagem do Cabo: A fixação dos condutores do cabo UTP ao conector RJ-45 deve obedecer à seguinte polaridade (T568A):

PINO	                     COR		    OBSERVAÇÕES

1		Branco do par branco/verde	Par 3

2		Verde				Par 3

3		Branco do par branco/laranja 	Par 2

4		Azul				Par 1

5		Branco do par branco/azul		Par 1

6		Laranja				Par 2

7		Branco do par branco/marrom 	Par 4

8		Marrom				Par 4

- A identificação deve ser colocada a uma distância, conforme descrita a seguir, de modo que a visualização desta não seja prejudicada, conforme descrito abaixo:

- Distância do conector RJ-45 do lado do Patch Panel		(•+/- 1,0 cm).

- Distância do conector RJ-45 do lado da estação de trabalho	(•+/- 20,0 cm).

- Do lado da estação de trabalho a identificação deverá ser seqüencial, conforme mostrado em projeto.

- No lance dos cabos deve ser considerada uma folga (slack) em ambas as extremidades que deverão atender as seguintes medidas:

- No lado do Armário de Telecomunicações (rack): 3 m

- No lado da estação de trabalho: 0,3 m

        - Observações:

- Os cabos deverão ser identificados utilizando marcadores para condutores elétricos confeccionados em PVC flexível, com inscrição em baixo relevo, em fundo amarelo e letras pretas, com diâmetro adequado a bitola do cabo, de maneira anão produzir esmagamento da seção do cabo e de  modo que estes não deslizem pelo cabo indicando o número do terminal da estação de trabalho correspondente.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado

      - Tipo: Patch Cords em cobre e Line Cords em Cobre

        - Aplicação:

- O Patch cord é utilizado para a interligação do Switch ao patch panel.

- O Line Cord interliga os pontos locados na caixa embutida no piso até o usuário (computador).

        - Normas Específicas:

- A Anatel regulamentou que os Patch Cords comercializados a partir de 30 de novembro de 2007 devem atender aos requisitos mínimos da norma EIA/TIA 568-B.2 para Categoria 5e.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão utilizados cabos de cobre não blindados (UTP), categoria 5e, nas dimensões definidas em projeto e planilha, flexíveis, 250 MHz, com 4 pares trançados, com conectores RJ-45 machos (plugs) na polaridade T568A, isolados em composto especial de polietileno e capa externa em PVC não propagante a chama e sem halogênios. Os patch cords deverão ser confeccionados e testados em fábrica, devendo ser apresentada certificação de categoria 5e do fabricante.

        - Observações:

- O line Cord e patch cord a serem fornecidos deverão possuir certificação compulsória da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) nos termos do “Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações” anexo à Resolução 242/2000 da ANATEL.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade

      - Tipo: Abraçadeiras de Velcro

        - Aplicação:

- Utilizada para agrupamento de cabos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão utilizadas abraçadeiras de Velcro com dimensões de 13 mm de largura e 38 mm de comprimento. Deverão ter durabilidade média de 20.000 ciclos e quando imerso em água manter em cerca de 50 % sua força, recuperando-a totalmente quando seca.

- Deverá estar incluso no fornecimento dos cabos UTP e de fibra óptica para instalação em toda a instalação nas calhas, eletrocalhas, racks e em toda a infra estrutura.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade

      - Tipo: Certificação do Cabeamento Estruturado

        - Aplicação:

- Verificação dos parâmetros conforme descrito abaixo:

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser entregues relatórios de todos os pontos lógicos na forma impressa e também em meio magnético (CD).

- A solução e execução dos serviços de instalação deverá ser executado por integrador homologado pelo fabricante que ofereça garantia mínima de 15 anos na instalação e nos componentes (incluindo todos os componentes da instalação, deverá ser garantida a substituição de componente defeituoso sem ônus para o CONTRATANTE durante a vigência da garantia).

- A empresa contratada deverá apresentar previamente, para a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, relatório impresso de, pelo menos, um ponto lógico, para que esta confira os parâmetros calibrados no aparelho e autorize a certificação dos pontos lógicos restantes.

- Para os componentes Categoria 5e, a certificação deverá ser realizada com equipamento Analisador de Rede Local de acordo com as Normas TIA/EIA-568-B.2-1, TIA/EIA-568-B.2 e TIA/EIA-568-B.1.

- Por fim, deve ser entregue ao CONTRATANTE documentação de garantia de 15 anos do sistema de cabeamento estruturado antes do recebimento provisório. A não entrega da documentação solicitada por este item da especificação implicará na retenção de 10% do valor total da obra contratada pelo CONTRATANTE.

        - Sistema de Medição:

- Por ponto instalado.

    - Rack 19”

        - Aplicação:

- Abrigo de equipamentos ativos de rede distribuídos nos ambiente do CPD e sala técnica, conforme mostrado em projeto. A quantidade de rack's a ser fornecida deverá estar de acordo com quantificada em planilha. Sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- O rack deverá ter estrutura soldada composta por 4 colunas, base, teto e quilha em chapa de aço, com espessura mínima de 3 mm, tratada e pintada na cor bege RAL 7032 texturizada.

- Os fechamentos devem ser removíveis através de fecho rápido macho/fêmea, de fácil remoção, em chapa de aço.

- Deverá estar incluso no fornecimento teto exaustor para rack, porta frontal em vidro temperado transparente, colunas de segundo plano, sistema de chave e fechadura, laterais e traseira removíveis, redutores de tração e pés niveladores. Devem vir equipados com KIT de aterramento incorporado e possuir grau de proteção mínimo IP 44.

- A largura do rack deverá ser de 19", com altura definida em projeto e deverá ter bandeja com no mínimo 2 ventiladores.

- Os equipamentos a serem acondicionados nos racks são bandejas para equipamentos de telecomunicações (modens, switches, etc.) na versão mesa, roteadores e switches, patch Panels, distribuidores ópticos.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os guias de cabos fechados necessários para a organização interna dos cabos. Deverão ser confeccionados em aço com espessura de 1,5mm, com largura de 19" (conforme requisito da Norma ANSI/EIA/TIA-310D), resistente, protegido contra corrosão, com pintura em epóxi de alta resistência a riscos e altura 1U.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os grampos para organização vertical (passa cabos) para organização interna dos cabos. Deverão ser compostos por um anel passa cabo e uma chapa de aço com espessura 1,2 mm, resistente, protegido contra corrosão, com pintura em epóxi de alta resistência a riscos e altura 1U.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os parafusos e portas gaiolas para instalação dos componentes e do rack. Serão utilizados parafusos M5 x 13 mm niquelado, com fenda tipo Philips, para utilização em conjunto com porca gaiolas M5 para furos 9x9 em aço temperado.

    - Plugues e Caixas

      - Tipo: Tomada RJ-45

        - Normas Específicas:

- TIA/EIA-569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

        - Características Técnicas / Especificação:

- As tomadas serão do tipo modular, padrão RJ-45, tipo fêmea (jack), 8 pinos, categoria 5e, 250 MHz, com vias de contato planas,não blindada, terminais de conexão em cobre berílio, padrão 110 IDC para cabos com bitola 22 a 26 AWG, polaridade T568A, com corpo em termoplástico de alto impacto não propagante á chama (UL 94 V-0),  e fornecidas com protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal contra poeira.

- Os ícones de Identificação deverão ser utilizadas plaquetas coloridas de identificação, encaixadas na parte frontal da tomada RJ-45, para identificação externa dos pontos, de acordo com a Norma TIA/EIA-606. Além disso, no espelho da caixa de piso deverá haver uma plaqueta plástica colorida removível para sinalizar se o ponto está configurado para operar com voz ou com dados.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade.

    - Fabricantes de Referência

- Os fabricantes informados neste item devem ser utilizados como referência podendo ser aceitos outros fabricantes desde que atendam aos requisitos desta especificação e sejam similares/equivalentes.

      - Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido

- Paschoal Thomeu

- Wetzel

- Daisa

      - Eletrocalhas, Leitos, Perfilados e Duto de Piso

- Mopa

- Valeman Elétrica Ltda

- Mega

- DCA Design

      - Eletrodutos de Aço

- Paschoal Thomeu

- Apolo

- Burndy

      - Tomadas e Interruptores / Espelhos

- Schneider

- Siemens

- Bticino

- Pial Legrand

- Primelétrica

- Steck

      - Sistemas de Cabeamento Estruturado

- Commscope

- Nexans

- Furukawa

      - Racks

- Knürr

- Black Box

  - Instalações Especiais - Sistema de Segurança e CFTV

    - Condutos

- O fornecimento dos eletrodutos deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessórios de fixação e sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

      - Eletrodutos Metálicos

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalações aparentes em entreforro e entre o piso elevado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação

- NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de aço carbono, com revestimento protetor, rosca cônica conforme NBR 6414 e com costura. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura “classe pesada”. Possuirão superfície interna isenta de arestas cortantes. Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser empregados, eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a NBR 6323.

- Para instalações aparentes não expostas ao tempo (internas), ou enterrados no solo, ou embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverão ser empregados eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a frio (galvanização eletrolítica)

- Os acessórios do tipo luva e curva deverão obedecer às especificações da Norma 5598 e acompanham as mesmas características dos eletrodutos aos quais estiverem conectados.

        - Observações:

- Os eletrodutos terão diâmetro mínimo de 1”

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos de PVC Rígido

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalação em embutidos em espaços não acessíveis ou enterrados.

        - Normas Específicas:

- NBR-6150 - Eletrodutos de PVC rígido.

- NBR-6233 - Eletrodutos de PVC rígido e respectiva junta - Verificação da estanqueidade à pressão interna.

- MB-963 - Eletroduto de PVC rígido - verificação da rigidez dielétrica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, rosqueáveis, conforme NBR 6150.B. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura da “Classe A“. Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente buchas e arruela fundido, ou zamack.

        - Observações:

- A bitola miníma para eletrodutos é de 1”

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrocalhas e Perfilados

        - Aplicação:

- Utilizada para grandes quantidades de cabos.

        - Normas Específicas:

- NBR IEC 61537 – Sistemas de eletrocalhas e de escadas para acomodação de cabos

        - Características Técnicas / Especificação:

- As eletrocalhas/perfilados e acessórios serão confeccionados em chapa de aço SAE 1008/1010, tratadas por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma NBR 7008, com camada de revestimento de zinco de 18 micra, com espessura mínima de chapa de acordo com as dimensões abaixo relacionadas:

        - Eletrocalhas com largura de 50 a 100mm – chapa #20

        - Eletrocalhas com largura de 150 a 300 mm – chapa #18

        - Eletrocalhas com largura acima de 300 mm – chapa #16

        - Perfilado 38x38mm – chapa #18

- Tanto as eletrocalhas, quanto os seus acessórios, deverão ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas da eletrocalha. As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19 kgf/m para cada vão de 2 m. A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores.	O perfilado metálico de aço deverá possuir as dimensões mínimas de 38mm de largura e  38mm de altura interna e deverá ser fornecido em barras de 3000mm de acordo com a norma NBR 5590. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do perfilado.

- Os perfis utilizados na construção dos perfilados deverão ser livres de rebarbas nos furos e arestas cortantes, no intuito de garantir a integridade da isolação dos condutores e proteção ao instalador / usuário. Os perfilados deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19kgf/m.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

    - Caixas

      - Tipo: Caixas de Passagem e Derivação

        - Aplicação:

- Nos circuitos de instalações elétricas e sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6235 - Caixas de derivações de instalações elétricas prediais – Especificação;

- NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas – Dimensões;

- Normas complementares exigidas.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Caixa octogonal 4”x4” (com diâmetro de 114mm e profundidade de 53mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos de 3/4”.

- Para instalação no piso: Caixa de passagem 4”x4” (10x10cm) com altura de 65mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalação embutida em parede ou teto: Caixa 4”x2” (profundidade de 51mm) ou 4”x4” (profundidade de 46mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos.

- Caixa de passagem 15x15cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 20x20cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 30x30cm com altura de 116mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalações embutidas em paredes e teto, serão empregadas caixas estampadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm e revestimento protetor à base de tinta metálica. Para pontos de luz no teto serão octogonal 4x4", nas paredes serão 4x2" ou 4x4 "para interruptores e tomadas , 4x4" para telefone e 4x2" para acionadores de alarmes. Para os casos acima poderão ser utilizadas caixas de passagem confeccionadas em PVC auto-extinguível.

- Para instalações embutidas no piso (tomadas, telefone,alarme) , serão de alumínio fundido com tampa de latão polido de altura regulável e junta de vedação em borracha. As entradas devem ter rosca cônica conforme NBR 6414.

- Para instalações aparentes, de maneira geral serão empregados conduletes de alumínio fundido, com tampa em alumínio estampado e junta em borracha. Quando as entradas não forem rosqueadas, deverão ter junta de vedação em borracha (prensa cabo). Em ambos os casos a vedação deve oferecer grau de proteção IP 54.

- Para instalações de alimentadores em áreas abrigadas, em montagem embutida ou aparente, podem ser empregadas caixas de chapa de aço dobradas, com tampa aparafusada. Nestes casos a espessura mínima da chapa deve ser de 1,2 mm.

- Para instalações ao tempo ou em locais muito úmidos, deverão ser empregadas caixas de alumínio fundido com tampa com junta de borracha, de forma a oferecer grau de proteção IP 54.

        - Observações:

- Para instalações embutidas no piso, as caixas de passagem devem ter dimensão de profundidade externa inferior à do contrapiso.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - Condutores

      - Tipo: Cabo Coaxial RG 59

        - Aplicação:

- Transmissão de imagem da câmera de segurança

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fornecimento e instalação de cabo coaxial RG 59 com blindagem de cobre nu ( cobertura 90 – 95%), condutor singelo em aço cobreado, isolamento em polietileno sólido, 75 ohms, 67pF/m, com duplo condutor de cobre de diâmetro 75 mm incorporado, envoltos em capa PVC na cor branca, conectorizados nas extremidades com conector fêmea tipo BNC na rosca.

- Os cabos deverão ser identificados utilizando marcadores para condutores elétricos confeccionados em PVC flexível, com inscrição em baixo relevo, em fundo amarelo e letras pretas, com diâmetro adequado a bitola do cabo, de maneira anão produzir esmagamento da seção do cabo e de modo que estes não deslizem pelo cabo indicando o número do terminal da estação de trabalho correspondente.

- No lance dos cabos deve ser considerada uma folga (slack) em ambas as extremidades que deverão atender as seguintes medidas:

- No lado do Armário de CFTV: 3 m

- No lado da Câmera: 0,5 m

        - Observações:

- N/A.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

    - Rack 19”

        - Aplicação:

- Abrigo de equipamentos ativos de rede distribuídos nos ambiente do CPD e sala técnica, conforme mostrado em projeto. A quantidade de rack's a ser fornecida deverá estar de acordo com quantificada em planilha. Sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- O rack deverá ter estrutura soldada composta por 4 colunas, base, teto e quilha em chapa de aço, com espessura mínima de 3 mm, tratada e pintada na cor bege RAL 7032 texturizada.

- Os fechamentos devem ser removíveis através de fecho rápido macho/fêmea, de fácil remoção, em chapa de aço.

- Deverá estar incluso no fornecimento teto exaustor para rack, porta frontal em vidro temperado transparente, colunas de segundo plano, sistema de chave e fechadura, laterais e traseira removíveis, redutores de tração e pés niveladores. Devem vir equipados com KIT de aterramento incorporado e possuir grau de proteção mínimo IP 44.

- A largura do rack deverá ser de 19", com altura definida em projeto e deverá ter bandeja com no mínimo 2 ventiladores.

- Os equipamentos a serem acondicionados nos racks são bandejas para equipamentos de telecomunicações (modens, switches, etc.) na versão mesa, roteadores e switches, patch Panels, distribuidores ópticos.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os guias de cabos fechados necessários para a organização interna dos cabos. Deverão ser confeccionados em aço com espessura de 1,5mm, com largura de 19" (conforme requisito da Norma ANSI/EIA/TIA-310D), resistente, protegido contra corrosão, com pintura em epóxi de alta resistência a riscos e altura 1U.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os grampos para organização vertical (passa cabos) para organização interna dos cabos. Deverão ser compostos por um anel passa cabo e uma chapa de aço com espessura 1,2 mm, resistente, protegido contra corrosão, com pintura em epóxi de alta resistência a riscos e altura 1U.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os parafusos e portas gaiolas para instalação dos componentes e do rack. Serão utilizados parafusos M5 x 13 mm niquelado, com fenda tipo Philips, para utilização em conjunto com porca gaiolas M5 para furos 9x9 em aço temperado.

    - Sensor de Alarme Infravermelho

        - Aplicação:

- Para acionamento de sistema de alarme.

        - Normas Específicas:

- N/A.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Sensor de presença com acionamento automático num raio de 10 m e ângulo de cobertura de 110° e 360º.

- Para acionamento de central de alarme.

- Regulagem de acionamento na posição automática na faixa de 15 segundos à 10 minutos.

- O módulo do sensor de presença deve ser apropriado para instalação em caixa de passagem 4x2” embutidas em parede de alvenaria ou forro de gesso equipadas com espelho em PVC igual ao padrão de espelho utilizado para interruptores (vide item de espelhos).

- Salvo indicação específica em contrário contida no projeto, serão montados em caixa de chapa estampada ou PVC para instalações embutidas.

- Deverão ser modulares e de fácil instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - Fabricantes de Referência

- Os fabricantes informados neste item devem ser utilizados como referência podendo ser aceitos outros fabricantes desde que atendam aos requisitos desta especificação e sejam similares/equivalentes.

      - Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido

- Paschoal Thomeu

- Wetzel

- Daisa

      - Eletrocalhas, Leitos, Perfilados e Duto de Piso

- Mopa

- Valeman Elétrica Ltda

- Mega

- DCA Design

      - Eletrodutos de Aço

- Paschoal Thomeu

- Apolo

- Burndy

- Sptf - Sealtubo "P" (Flexível)

      - Eletrodutos de PVC

- Paschoal Thomeu

- Dutoplast

- Tigre

- Wetzel

      - Fita Isolante

- Pirelli

- 3M - ( Especificação 33+ )

      - Sensor de Presença

- Pial Legrand

- Sensor Light

      - Cabo Coaxial RG 59

- Eaton

- SIEMENS

- ALARMSEG

      - Racks

- Knürr

- Black Box

- Relação de plantas

- Instalações de Aterramento

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ATE-0102-00-DIAGRAMA

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ATE-0202-00-ELETROCALHAS

- Instalações elétricas

- 24375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ELE-0112-00-QGBT-DU

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ELE-0212-00-ALIM.-QUADROS

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ELE-0312-00-QFL-TE

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ELE-0412-00-QFL-1P

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ELE-0512-00-QFNB-1P

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ELE-0612-00-QNB-TE

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ELE-0712-00-QINT-ST

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ELE-0812-00-TOM._RC

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ELE-0912-00-TOM._NB

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ELE-1012-00-ILUM

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ELE-1112-00-ILUM._SEG

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-ELE-1212-00-ALIM_ARC

- Instalações de Cabeamento

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-CAB-0102-00-ENT-CAB

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-CAB-0202-00-SD-TELECOM

- Instalações de Segurança

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-SEG-0103-00-SENSORES

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-SEG-0203-00-CFTV

- 4375-12-AG_PADRE_BERNARDO-PE-SEG-0303-00-ALIM._SEG

Memorial de Projeto e Especificação – Ar Condicionado

A.	Memorial Descritivo da Obra

  - Instalações de Ar Condicionado

- Instalação de equipamentos split tipo Parede e Cassete de diversas capacidades.

- Instalação de ventiladores no pavimento térreo e primeiro pavimento, com caixa de filtragem e filtro G4, para atender a renovação de ar no local.

- As condensadoras dos split's deverão ser montadas sobre base de concreto, com calço de neoprene de 25mm de espessura na parte posterior da agência. Vide local indicado no projeto.

- As linhas frigorígenas dos equipamentos seguirão pelo entreforro até a condensadora da mesma.

- Os drenos dos equipamentos tipo cassete seguirão pelo entreforro e pela parede até o ponto de dreno adequado. Os drenos dos equipamentos tipo parede seguirão pela parede e continuarão pelo piso até o ponto de dreno adequado.

- Deverá ser selecionado equipamento que possua compatibilidade de voltagem com a tensão local.

- Deverão ser respeitados os limites mínimos impostos no projeto tais como pressões estáticas, vazão de insuflamento, potência de refrigeração.

- Os equipamentos e itens acessórios de climatização devem atender às especificações mínimas, podendo ser utilizados equivalentes desde que a contratada seja consultada previamente e que estes atendam as especificações de projetos.

- A CONTRATADA comunicará à CONTRATANTE os casos de erros e/ou omissões relevantes nesta Especificação Técnica, solicitando instruções antes de iniciar a fabricação.

  - Funcionamento do Sistema

- Os equipamentos deverão atuar durante o horário de funcionamento das regiões que ocupam ou enquanto houver pessoas no local.

- Os split's que atendem a Sala Técnica deverão estar intertravados entre si para funcionamento em regime de revesamento, conforme programação definida no projeto de elétrica.

- Os equipamentos que atendem o Corredor de Abastecimento e Auto Atendimento deverão funcionar de acordo com o horário estabelecido para funcionamento do auto atendimento.

- O acionamento e desligamento dos equipamentos das Sala Técnica, Abastecimento e Auto Atendimento deverão ter programação automática para funcionarem no horário específico. Os demais equipamentos que atendem a agência poderão ter acionamento realizado por controle remoto.

B. Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos

  - Instalações Especiais - Ar Condicionado, Exaustão e Pressurização

- As instalações serão executadas respeitando-se as normas da ABNT para cada caso, onde houver omissão da ABNT, serão consideradas as normas internacionais aplicáveis.

- De maneira geral será obedecida a NBR - 16401. Para tanto deverão ser empregados profissionais devidamente habilitados e ferramental adequado a cada tipo de serviço. As normas de construção dos materiais e equipamentos complementadas por:

- ANSI -  	"American National Standards Institute";

- ARI  -	"Air Conditioning and Refrigerating Institute";

- ASHRAE -"American Society of Heating, Refrigerating and  Air Conditioning Engineers";

- ASME - 	"American Society of Mechanical Engineers";

- ASTM -	"American Society for Testing and Materials";

- NEC -	"National Electrical Code";

- NEBB - 	“National Enviromental Balancing Bureau”

    - Dados Para o Projeto

- A presente especificação tem como finalidade definir os parâmetros técnicos ideais a serem mantidos na Agência Padre Bernardo da Caixa Econômica Federal, e foi projetada para atender as condições de tratamento e movimentação de ar.

- O projeto foi elaborado para atender a carga térmica de verão. As condições externas são Temperatura de bulbo seco de 36,6 °C e Temperatura de bulbo úmido de 30,2 °C, enquanto que as condições de conforto foram definidas para as áreas de Atendimento: Temperatura de bulbo seco de 24 °C e Umidade relativa de 65%.

- A vazão de renovação encontrada foi resultante dos cálculos realizados segundo a metodologia da NBR-16401-3. O níveis  de ruídos aceitáveis são de até 35 dB.

    - Locação das Unidades

- As unidades evaporadoras dos split's cassete serão locadas no forro, utilizando-se tirantes tipo varão roscado de 3/8”, sempre fixados a  laje como se indica em projeto.

- As unidades evaporadoras tipo parede serão locadas na parede do local atendido, vide detalhe em projeto.

- As condensadoras dos split's serão instaladas sobre base de concreto, com calço de neoprene de 25mm de espessura na parte posterior da agência. Vide local indicado no projeto.

    - Detalhamento dos Equipamentos e Interligações elétricas

- As características descritas a seguir buscam apresentar condições básicas para um perfeito fornecimento, cabendo à Contratada sua avaliação, adaptação aos seus específicos equipamentos e complementação de forma a garantir a obediência às normas, às exigências de segurança e à eficiência operacional da instalação.

- A fabricação dos equipamentos estará rigorosamente dentro dos padrões de projeto e de acordo com a presente especificação. As técnicas de fabricação e a mão de obra a ser empregada, serão compatíveis com as normas mencionadas na sua última edição.

- Todos os materiais empregados na fabricação dos equipamentos serão novos e de qualidade, composição e propriedade adequados aos propósitos a que se destinam e de acordo com os melhores princípios técnicos e práticas usuais de fabricação, obedecendo às últimas especificações das normas de referência.

- A Contratada comunicará à Contratante os casos de erros e/ou omissões relevantes nesta Especificação Técnica, solicitando instruções antes de iniciar a fabricação.

    - EQUIPAMENTOS

Sistema de climatização com condensação a ar, atendendo aos pré-requisitos do RTQ para nível A e de melhor eficiência disponível, garantindo a disponibilidade de 3 fabricantes, para a capacidade e característica do equipamento:

- Equipamentos do tipo split etiquetado, conforme PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem ) – INMETRO ;

- Equipamentos componentes de sistemas de médio e grande portes com requisitos de eficiência (COP/IPLV) estabelecidos nas tabelas do RTQ (Regulamento técnico de qualidade - INMETRO).

      - Split Cassete 4 Vias

        - Características

- TIPO:SPLIT Cassete (EV-04/05/06/08/12)

- Fluido: Ar.

- Gás Refrigerante: R-410A.

- Capacidade: 36.000/48.000 BTU/h.

- Eficiência Energética: Os Split's deverão ser classificados com Selo PROCEL “A” ou quando não disponível, o nível mais próximo deste.

- FABRICANTE: CARRIER, TRANE, YORK, LG ou equivalente.

        - Gabinete

- O gabinete da unidade evaporadora será metálico, com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou em plástico ABS de alto impacto. Deverá ser revestido internamente com isolamento termoacústico que permita a sua limpeza, tal como a espuma elastomérica, não sendo aceitos lã de vidro ou outros materiais porosos. Deverá ser fornecido com dispositivos de insuflação de ar com aletas reguláveis e filtro de ar removível.

        - Serpentina (Evaporador / Condensador)

- Serpentina em tubos de cobre ou alumínio sem costuras com aletas integrais em alumínio.

        - Ventiladores

- Os ventiladores serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionadas em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente. sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações. Os ventiladores do condensador serão em chapa de aço galvanizada, rotor tipo axial, balanceado estática e dinamicamente, sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações.

        - Motores Elétricos

- Assíncrono, de indução, monofásico ou trifásico (vide projeto), com rotor tipo gaiola, quatro pólos, isolamento classe B IP - 54.

        - Transmissão

- Através de acoplamento direto ao eixo do motor-ventilador, com buchas de bronze.

        - Unidades Condensadoras

- O gabinete da unidade condensadora será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou gabinete em plástico ABS de alto impacto, próprios para instalação ao tempo.

- Em regiões litorâneas as aletas deverão ser de cobre ou alumínio revestido com produto para proteção contra corrosão galvânica.

        - Filtro de ar

- Filtro de nylon eletrostático lavável, e permanente.

        - Compressores

- Serão do tipo Scroll, rotativo ou inverter. Os motores devem selecionados para atender as curvas de torque do compressor, adequados a uma flutuação de mais ou menos 10 % da tensão nominal, refrigerados pelo próprio fluxo de fluido refrigerante de sucção e protegidos internamente contra sobrecarga. Baixo nível de ruído mesmo quando submetido a situações severas.

        - Circuito Frigorífico

- O circuito frigorifico dos equipamentos será composto de compressor hermético, evaporador e condensador tipo serpentina aletada, provido de registro na entrada e saída do fluido frigorifico,  visor de liquido com indicador de umidade,  distribuidor e capilares. As linhas de líquido, descarga e sucção devem ser dimensionadas para manter a velocidade correta para o arraste de óleo de volta ao compressor.

        - Dispositivos De Segurança

- Termostato de controle, pressostato de alta e baixa pressão, contatores, relés de sobre-carga, fusíveis de comando, termostato interno no compressor, registro no condensador  e válvulas de serviço  com tomada de pressão na entrada e saída de cada compressor.

        - Fixação

- As evaporadoras serão fixadas na laje, com montagem no forro, já as condensadoras serão locadas juntamente com as outras sobre calço de neoprene fixadas em base de concreto. Vide projeto.

      - Split Parede

        - Características

- TIPO: Parede (EV-01/02/03/07/09/10/11/13)

- Fluido: Ar.

- Gás Refrigerante: R-410A.

- Capacidade: 9.000/12.000/18.000 BTU/h

- Eficiência Energética:Os Split's deverão ser classificados com Selo PROCEL “A” ou quando não disponível, o nível mais próximo deste.

- FABRICANTE: CARRIER, TRANE, YORK, LG ou equivalente.

        - Gabinete

- O gabinete da unidade evaporadora será metálico, com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou em plástico ABS de alto impacto. Deverá ser revestido internamente com isolamento termoacústico que permita a sua limpeza, tal como a espuma elastomérica, não sendo aceitos lã de vidro ou outros materiais porosos. Deverá ser fornecido com dispositivos de insuflação de ar com aletas reguláveis e filtro de ar removível.

        - Serpentina (Evaporador / Condensador)

- Serpentina em tubos de cobre ou alumínio sem costuras com aletas integrais em alumínio.

        - Ventiladores

- Os ventiladores serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionadas em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente. sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações. Os ventiladores do condensador serão em chapa de aço galvanizada, rotor tipo axial, balanceado estática e dinamicamente, sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações.

        - Motores Elétricos

- Assíncrono, de indução, monofásico ou trifásico (vide projeto), com rotor tipo gaiola, quatro pólos, isolamento classe B IP - 54.

        - Transmissão

- Através de acoplamento direto ao eixo do motor-ventilador, com buchas de bronze.

        - Unidades Condensadoras

- O gabinete da unidade condensadora será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou gabinete em plástico ABS de alto impacto, próprios para instalação ao tempo.

- Em regiões litorâneas as aletas deverão ser de cobre ou alumínio revestido com produto para proteção contra corrosão galvânica.

        - Filtro de ar

- Filtro de nylon eletrostático lavável, e permanente.

        - Compressores

- Serão do tipo Scroll, rotativo ou inverter. Os motores devem selecionados para atender as curvas de torque do compressor, adequados a uma flutuação de mais ou menos 10 % da tensão nominal, refrigerados pelo próprio fluxo de fluido refrigerante de sucção e protegidos internamente contra sobrecarga. Baixo nível de ruído mesmo quando submetido a situações severas.

        - Circuito Frigorífico

- O circuito frigorifico dos equipamentos será composto de compressor hermético, evaporador e condensador tipo serpentina aletada, provido de registro na entrada e saída do fluido frigorifico,  visor de liquido com indicador de umidade,  distribuidor e capilares. As linhas de líquido, descarga e sucção devem ser dimensionadas para manter a velocidade correta para o arraste de óleo de volta ao compressor.

        - Dispositivos De Segurança

- Termostato de controle, pressostato de alta e baixa pressão, contatores, relés de sobre-carga, fusíveis de comando, termostato interno no compressor, registro no condensador  e válvulas de serviço  com tomada de pressão na entrada e saída de cada compressor.

        - Fixação

- As evaporadoras serão fixadas na parede, já as condensadoras serão locadas juntamente com as outras sobre calço de neoprene fixada em base de concreto. Vide projeto.

OBS: OS EQUIPAMENTOS APENAS SERÃO LIBERADOS PARA INSTALAÇÃO APÓS VISTORIA DA EMPRESA DE ENGENHARIA /CONSULTORIA CONTRATADA PELA CAIXA.

    - Suportes e Amortecedores

- A CONTRATADA fornecerá, instalará todas as braçadeiras, tirantes, conexões, suportes flexíveis, chumbadores expansivos e outros dispositivos para a montagem e fixação dos equipamentos, incluindo-se as unidades condicionadoras, tubulações, rede de dutos, fiação e demais elementos que constituem o conjunto da instalação, conforme desenhos.

- Todas as estruturas deverão ser fabricados em ferro e serem submetidas a tratamento contra corrosão. Devem ser firmemente fixadas a estrutura e testadas antes da montagem dos equipamentos.

    - Critério De Similaridade

- Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos neste projeto, o foram por serem os que melhor atenderam aos requisitos específicos do sistema e de qualidade.

- Estes equipamentos e materiais poderão ser substituídos por outros similares, estando o critério de similaridade sob responsabilidade exclusiva da contratante e do autor do projeto.

- Para comprovação da similaridade será apresentado à contratada, por escrito, justificativa para a substituição das partes especificadas neste documento, incluindo memorial de cálculo para seleção dos equipamentos propostos, acompanhado, quando for o caso, de diagramas e cálculos psicrométricos e catálogos com as especificações de equipamentos e materiais.

    - Ensaios, Inspeções, Testes e Balanceamento dos Sistemas

      - Testes e Inspeções

- A CONTRATADA providenciará todos os testes e inspeções nas redes hidráulicas, de ar e elétrica e nos equipamentos e componentes do sistema, conforme indicados nas especificações correspondentes. Para tanto providenciará todo o pessoal, instrumentação e meios para realização da tarefa.

- Todos os equipamentos, após a montagem definitiva na obra, serão submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.

- Teste de pressão nas linhas deverá ser realizado sob pressão de 600 psi ou 50% acima da pressão de trabalho do equipamento, o que for maior. Deverá ser executado com gás inerte, nunca com o fluido refrigerante.

- Teste de vácuo deverá ser realizado sob um vácuo mínimo de 500 microns, devendo o mesmo ser mantido por 48 horas.

- Serão aplicadas as normas correspondentes, bem como verificadas todas as características de funcionamento exigidas nas especificações técnicas e nos desenhos de catálogos de equipamentos ou de seus componentes. Será verificado se todos os componentes (mecânicos ou elétricos) dos equipamentos trabalham nas condições normais de operação, definidas naqueles documentos ou em normas técnicas aplicáveis.

      - Geral

- A substituição, revisão e/ou acréscimo de quaisquer elementos do sistema, para tornar a instalação balanceável será efetuada sem qualquer custo adicional.

- Todos os instrumentos utilizados para os testes e balanceamento dos sistemas serão calibrados e aferidos.

- A Contratada apresentará ao término destes serviços, os seguintes documentos:

- Relatório completo dos testes;

- Estes documentos farão parte integrante dos exigidos para a emissão do Termo de Recebimento.

- Para realização dos trabalhos acima citados, a Contratada seguirá o cronograma de montagem a ser estabelecido de comum acordo com a Contratante.

    - Embalagens e Transporte

      - Embalagens

- Todas as partes integrantes deste fornecimento terão embalagens adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, desde a fábrica até o local de montagem sob condições que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias não pavimentadas e/ou via marítima ou aérea.

- Além disto, as embalagens serão adequadas para armazenagem por período de, no mínimo, 01 (um) ano, nas condições citadas anteriormente.

- A Contratada adequará, se necessário, seus métodos de embalagem, a fim de atender às condições mínimas estabelecidas acima, independente da inspeção e aprovação das embalagens pela Contratante ou seu representante.

- As embalagens serão baseadas nos seguintes princípios:

- Todos os volumes conterão as indicações de peso, bruto e líquido, natureza do conteúdo e codificação, bem como local de instalação.

- Ter indicações de posicionamento, de centros de gravidade e de pontos de levantamento;

- Todas as indicações serão feitas nas 4 (quatro) faces do volume, no sentido de facilitar a ordem de estocagem e identificação dos mesmos.

- As embalagens conterão também as indicações do tipo de armazenagem: condições especiais de armazenagem, armazenagem em lugar abrigado ou ainda, armazenagem ao tempo.

- Ter todas as embalagens numeradas consecutivamente;

- Ser projetadas de modo a reduzir o tempo de carga e descarga, sem prejuízo da segurança dos operadores.

- No caso de materiais que venham a permanecer por longo tempo estocados ou que suas características necessitem de inspeções, manutenção preventiva ou outros serviços, as respectivas embalagens serão construídas de forma a serem abertas sem danificá-los.

      - Transporte

- Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA, são considerados quando postos no canteiro.

- A CONTRATADA será responsável pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais e equipamentos desde o local de armazenagem no Canteiro até o local de sua aplicação definitiva.

- A CONTRATANTE permitirá o uso dos dispositivos de elevação vertical (elevadores, guinchos, etc.), junto ao "pé da obra" que serão utilizados por todos os empreiteiros.

- Para todas as operações de transporte, a CONTRATADA proverá equipamento, dispositivos, pessoal e supervisão necessários às tarefas em questão.

- A CONTRATADA preverá em todas as operações de transporte, todos os seguros aplicáveis.

    - Montagem e Identificação

      - Supervisão de Montagem

- A CONTRATADA manterá na obra, durante o período de montagem, engenheiro(s) e técnico(s) especializados para acompanhamento dos serviços. Estes elementos farão também a supervisão técnica da qualidade do serviço.

- A CONTRATADA não permitirá que os serviços executados e sujeitos às inspeções por parte da CONTRATANTE, sejam ocultados pela construção civil, sem a aprovação ou a liberação desta.

      - Serviços de Montagem

- Os equipamentos e componentes constituintes do Sistema de Ar Condicionado serão montados pela CONTRATADA, de acordo com as indicações e especificações dos itens correspondentes.

- A CONTRATADA proverá também todos os materiais de consumo e equipamentos de uso esporádico, que possibilitam perfeita condução dos trabalhos dentro do cronograma estabelecido.

- Deverá igualmente tomar todas as providências a fim de que os equipamentos e/ou materiais instalados ou em fase de instalação, sejam convenientemente protegidos para evitar que se danifiquem durante as fases dos serviços em que a construção civil ou outras instalações sejam simultâneas.

- Os serviços de montagem abrangem, mas não se limitam aos principais itens abaixo:

- Fabricação e posicionamento de suportes metálicos necessários à sustentação dos componentes;

- Nivelamento dos componentes;

- Fixação dos componentes;

- Execução de retoques de pinturas (caso fornecidos já pintados) ou pintura conforme especificação anteriormente definida;

- Posicionamento de tubos, dutos, conexões e dispositivos de fixação ou sustentação dos mesmos;

- Interligação de linhas de fluidos aos componentes e/ou equipamentos;

- Interligação de pontos de alimentação elétrica aos componentes e/ou equipamentos;

- Isolamento térmico de todas as linhas de fluidos ou equipamentos conforme aplicável;

- Regulagem de todos os subsistemas que compõem o Sistema de Ar Condicionado;

- Fornecimento e instalação de toda a rede elétrica de força, de acordo com o projeto.

      - Placas e Identificação

- Cada equipamento deverá receber uma placa contendo todas as informações necessárias à sua perfeita identificação (Marca, modelo, fabricante, número de série, data de fabricação e capacidade). As placas de identificação serão feitas de aço inoxidável, com dizeres em língua portuguesa gravados em baixo relevo. A CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar a inclusão de informações complementares nas placas de identificação.

- Pesos e dimensões serão representados em unidades do Sistema Internacional de Unidade.

      - Identificação das Partes do Sistema

- As linhas de fluidos serão identificadas em conformidade ao determinado no item correspondente.

- Será preparada uma tabela digitada, mostrando todas as partes identificadas.

- Todas as partes serão identificadas com seu código correspondente por meio de uma plaqueta de aço, gravada a punção, presa aos mesmos por rebites.

    - Pré-Operação e Recebimento do Sistema

      - Limpezas das Instalações

- Antes da pré-operação, a Contratada deixará a instalação limpa e em condições adequadas, realizando, no mínimo, os seguintes serviços:

- Limpeza de máquinas e aparelhos

- Remoção de qualquer vestígio de cimento, reboco ou outros materiais; graxas e manchas de óleo remover com solvente adequado.

- Limpeza de superfícies metálicas expostas

- Limpeza com escova metálica de todos os vestígios de ferrugem ou de outras manchas.

      - Pré-Operação

- A CONTRATADA efetuará, na presença da CONTRATANTE, a pré operação do sistema de ar condicionado, no sentido de avaliar o seu desempenho e de seus componentes, como também simular todas as condições de falhas, verificando inclusive a atuação dos sistemas de emergências. A CONTRATADA providenciará todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à condução da pré-operação.

- Caso, por razões quaisquer, não existam condições na ocasião, de avaliação do desempenho, a CONTRATADA estabelecerá métodos para simulação das mesmas, ou estabelecerá outros parâmetros para avaliação do sistema submetendo-se à aprovação da Contratante.

- Após encerrada a pré-operação, a CONTRATADA corrigirá todos os defeitos que foram detectados durante a mesma. Além disso, todos os pré-filtros de ar dos condicionadores serão substituídos por novos.

- Caso a instalação seja entregue em etapas, a pré-operação será executada para cada uma das etapas entregues e abrangerá todos os componentes da mesma, nas condições descritas acima.

      - Recebimento

- Após a montagem, testes e pré-operação da instalação será feito o Comissionamento da instalação pela CONTRATADA ou por empresa pela CONTRATADA indicada. Quando todas as condições de desempenho do sistema forem satisfatórias, dentro dos parâmetros assumidos, a instalação será considerada aceita.

      - Garantia

- Deverá ser dada uma garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, desde que os mesmos não tenham sido usados abusiva e impropriamente, contrariando as recomendações fornecidas.

- Para os compressores dos equipamentos deverá ser dada garantia de 3 anos.

- A garantia dos equipamentos correrá a partir da data de start-up dos mesmos.

    - Limpeza Geral e Final

- Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas áreas adjacentes à obra.

- Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.

- Durante a fase de demolição, a limpeza terá periodicidade diária. Após esta fase, a periodicidade será semanal.

- Qualquer dano causado ao mobiliário e equipamentos durante o período da obra serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

      - Tipo: Remoção de entulho

        - Características Técnicas / Especificação:

- Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável.

- Não poderá haver acúmulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente.

- Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas.

- Todo entulho deve ser retirado em horário estabelecido pela FISCALIZAÇÃO.

      - Tipo: Limpeza Final

        - Características Técnicas / Especificação

- Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc. ,serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

- A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos.

- As pavimentações e revestimentos destinados a polimento e lustração serão polidos em definitivo e lustrados.

- As superfícies de madeira serão lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

- Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os revestimentos, inclusive vidros.

- Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não haverá alterações e danos aos seus acabamentos.

  - Relação de plantas

- AR CONDICIONADO:

- 4375-12-AG-PADRE_BERNARDO-PE-ARC-0102-00

- 4375-12-AG-PADRE_BERNARDO-PE-ARC-0202-00

MEMORIAL DE CÁLCULO

| ASSUNTO: | ESPECIALIDADE: |
| --- | --- |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL – AG. PADRE BERNARDO MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | Climatização |

INTRODUÇÃO

O presente documento contém o memórial de cálculo do sistema de climatização para as instalações da Agência Padre Bernardo da Caixa Econômica Federal, Padre Bernardo/GO.

O cálculo da carga térmica da agência foi realizado atravez do programa TraceLoad 700. Versão   6.2.1. O Trace é um programa de cálculo de carga térmica e de análise econômico-energética, desenvolvido pelo grupo C.D.S., da empresa Trane Company.

A metodologia empregada para a realização do cálculo de carga térmica é o método CLTD/CLF (Cooling Load Temperature Difference/Cooling Load Factor), realizado baseando-se no equacionamento utilizado para gerar as tabelas deste método, ou seja, quando o programa refere-se ao método CLTD/CLF ele quer dizer que utilizou o método TFM para gerar os dados e depois utilizou estes dados para aplicar a metodologia CLTD/CLF.

PREMISSAS

Cargas internas:

A geração de carga térmica devido aos elementos internos foram ponderadas de acordo:

- Iluminação: Layout

- Pessoas: Estimativa

- Renovação de ar: Tomada de ar externo – ABNT NBR 16401/2008

- Equipamentos: Layout

Condições climáticas:

As condições externas consideradas para a a seleção dos equipamentos foram baseadas na norma NBR 16401/2008 nos seguintes parâmetros:

VERÃO

- Temperatura de Bulbo Seco:                   36,6°C

- Temperatura de Bulbo Úmido:                 30,2°C

INVERNO

- Temperatura de Bulbo Seco:                   35,0°C

- Temperatura de Bulbo Úmido:                 24,5°C

LATITUDE: 15° 09' S

LONGITUDE: 48° 17' W

ALTITUDE: 629 m

Condições internas a serem mantidas:

As consições psicrométricas a serem mantidas nos ambientes climatizados são:

- Temperatura de bulbo seco:                     24,0°C ± 1,5°C

- Umidade relativa:                                       65,0%

CARGA TÉRMICA

A carga térmica calculada para a edificação foi baseado no somatório das cargas térmicas encontradas para cada ambiente sendo adotado diversos aparelhos unitários tipo Split. As cargas indivíduais estão distribuidas no quadro a seguir:

| Ambiente | AREA | CARGA TÉRMICA | CARGA TÉRMICA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m²) | (kW) | (TR) |
| Abastecimento | 14.1 | 4.10 | 1.17 |
| Auto Atendimento | 33.5 | 6.39 | 1.82 |
| Tesouraria | 8.1 | 1.05 | 0.30 |
| Caixas | 21.0 | 3.24 | 0.92 |
| Hall Térreo | 95.8 | 18.86 | 5.36 |
| Atend. Expresso | 7.9 | 2.35 | 0.67 |
| Hall Superior | 100.7 | 20.37 | 5.79 |
| Gerente | 20.2 | 3.66 | 1.04 |
| Sala Técnica | 12.5 | 4.81 | 1.37 |
| Telefonista | 11.2 | 2.79 | 0.79 |
| TOTAL | 325.0 | 67.62 | 19.23 |

A carga térmica total da edificação é 19,23 toneladas de refrigeração, sendo utilizados diversos equipamentos unitários tipo split, atuando como sistema único. Os equipamentos atenderão de forma individual os ambientes necessitados de acordo com o horário previsto para cada região.

Na Sala Técnica a climatização será realizada por dois equipamentos split, que deverão ser intertravados para funcionamento em regime de revezamento.

O cálculo apresentado neste documento foi elaborado com base na pior situação encontrada em simulação computacional de forma que fosse possível atender às todas as situações de instalação.

A seguir são apresentados os resultados gerados utulizando-se o software de cálculo de carga térmica TRACE 700, para o caso mais desfavorável para cada ambiente da agência.

Abastecimento:

Atendimento Expresso:

Auto Atendimento:

Caixas:

Gerente:

Hall Térreo:

Hall Superior:

Sala Técnica:

Telefonista:

Tesouraria:

ANEXO II

MODELO - PROPOSTA COMERCIAL

(É ESTE ANEXO POR COMPLETO – ITENS 1; 2 e 3)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/7066-2013

1.	RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE/FAX: (     )

E-MAIL:

2.	OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA AGENCIA PADRE BERNARDO, EM PADRE BERNARDO/GO (SITO a: Rua Cristóvão Colombo, Quadra 11, Lote 15, Centro, Padre Bernardo-GO), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/7066-2013 E SEUS ANEXOS.

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - PLO |
| --- |
| Item | Descrição | unid. | Quant. | Unitário R$ | Unitário com BDI - R$ | Total do item com BDI - R$ | Incidência |
|  |  |  |  | Mão de obra | Material | Mão de obra | Material |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | TAXAS E EMOLUMENTOS | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | AS BUILT | m² | 423,20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL | mês | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | MESTRE DE OBRAS | mês | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA | m³ | 7,37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 6,27 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA REBAIXO DA PLATAFORMA | m³ | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | REMOÇÃO DE ENTULHO | m³ | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PLACA DE OBRA | m² | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | TAPUME EM MADEIRA COMPENSADA | m² | 55,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ESTRUTURA METÁLICA | kg | 593,60 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ELETRODO | kg | 5,94 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO COMUM, ESP=15cm | m² | 105,60 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO COMUM, ESP=25cm | m² | 26,61 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | CHAPISCO | m² | 264,42 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | REBOCO | m² | 264,42 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | PAREDE EM GESSO ACARTONADO PARA LOCAIS ÚMIDOS – HIDROFUGANTE – ESPESSURA 10,00cm – INCLUSIVE MÃO DE OBRA | m² | 11,30 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | PAREDES EM GESSO ACARTONADO COMUM, ESPESSURA 10cm – INCLUSIVE MÃO DE OBRA | m² | 116,85 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | PREENCHIMENTO EM ARGAMASSA PARA ALINHAMENTO DA ALVENARIA COM OS PILARES - ESP= APROX. 2cm | m² | 88,75 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PLACAS DE GRANITO COM DENVERTEC 100 OU EQUIVALENTE | m² | 336,65 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE REBAIXO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM MANTA ASFALTICA 3mm | m² | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | CERÂMICA WHITE HOME, DIM. 30x60cm, COR CETIM BIANCO, PORTOBELLO | m² | 136,67 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | PASTILHA CERÂMICA, LINHA DESIGN, DIM.5X5, COR CINZA BACH (JC1608), DA JATOBÁ | m² | 16,20 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO | m² | 16,67 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PORTAS, ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA - DIM.: 90 x 210cm, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS, COMPLETA | un | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COM CHAPA DE AÇO E BARRA AUXILIAR PARA P.N.E CONFORME DETALHAMENTO - DIM.: 90 x 210cm, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS, COMPLETA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA - DIM.: 120 x 210cm, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS, COMPLETA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA - DIM.: 80 x 190cm, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, PARA DIVISÓRIA BP PLUS, INCLUSIVE FERRAGENS - COMPLETA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA - DIM.: 70 x 190cm, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, INCLUSIVE FERRAGENS - COMPLETA | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | PORTA DE VIDRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | PORTA DE ABRIR EM VIDRO – DIM: 100 x 210cm, INCLUSIVE FERRAGENS E MÃO DE OBRA, COMPLETA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | PORTA DE ABRIR EM VIDRO – DIM: 120 x 210cm, INCLUSIVE FERRAGENS E MÃO DE OBRA, COMPLETA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | PORTA DE ABRIR EM VIDRO 02 FOLHAS – DIM: 132 x 210cm, INCLUSIVE FERRAGENS E MÃO DE OBRA, COMPLETA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 10mm, DETALHES CONFORME PROJETO | m² | 9,53 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | PORTAS METÁLICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | PORTA METÁLICA COM VENEZIANA - DIM.: 80 x 210cm, INCLUSIVE FERRAGENS | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 | PORTA EM GRADE - DIM.: 0,90x2,10m, COM FECHADURAS TIPO TETRA - COMPLETA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.3 | PORTA DE GRADE METALICA, MESMO PADRÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO DAS CONDENSADORAS, INCLUSIVE FERRAGENS, COMPLETA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | VIDRAÇARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm | m² | 23,61 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | FERRAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 | MOLA AÉREA | un | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | PISO EM PLACAS DE GRANITO POLIDO, DIMENSÃO 60X60cm, ESPESSURA 2cm, PADRÃO CINZA ANDORINHA | m² | 336,65 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | CERÂMICA CARGO PLUS, DIM. 45X45cm, COR GRAY - REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE | m² | 35,59 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 | CIMENTADO DESEMPENADO PARA ÁREA EXTERNA - ESP=7cm, INCLUSIVE RAMPAS DE ACESSO | m² | 82,31 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4 | PAVIMENTO SEMIPERMEÁVEL DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS HEXAGONAL COR NATURAL | m² | 146,12 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.5 | PAVIMENTO SEMIPERMEÁVEL EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS HEXAGONAL COM ESPAÇOS VAZADOS PARA GRAMA REF. CONCREGRAMA OU EQUIVALENTE | m² | 41,05 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE, ESP=3cm | m² | 372,24 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | RODAPÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, 10 cm DE ALTURA | m | 181,79 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | SOLEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2cm, PADRÃO CINZA ANDORINHA | m² | 1,87 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | CHAPIM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 | CHAPIM EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2cm, PADRÃO CINZA ANDORINHA | m | 2,66 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | FORROS, DVISÓRIAS E PISOS FALSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | FORROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | FORRO MINERAL MODULAR EM PLACAS, COM RESISTÊNCIA À UMIDADE E PINTURA DE PROTEÇÃO ANTIFUNGO/MOFOS, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE A, MODULAÇÃO 625x625mm – INCLUSIVE MÃO DE OBRA | m² | 370,37 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | DIVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=3,0cm - INCLUSIVE MÃO DE OBRA | m² | 13,93 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2 | DIVISÓRIA EM PAINEL BP PLUS COR CINZA CRISTAL, COM ESTRUTURA EM ALUMINÍO OU EQUIVALENTE SUPERIOR - INCLUSIVE MÃO DE OBRA | m² | 4,01 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | PISOS FALSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | PISO ELEVADO EM PLACAS DE AÇO SOBRE GRANITO, ENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR, DIM. 600X600mm, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO FENÓLICO ANTIESTÁTICO, COR ARGILA – REF.: TATE OU EQUIVALENTE - INCLUSIVE MÃO DE OBRA | m² | 20,44 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CARPINTARIA E MARCENARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ARMÁRIO EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO - INCLUSO PUXADORES | m² | 2,94 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SERRALHERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ESCOVADO | m | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | PORTÃO EM ALUMINIO BASCULANTE AUTOMATIZADO, 320x280cm, INCLUSIVE MOTOR CONFORME DETALHES EM PROJETO | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | GRADE DE PROTEÇÃO DAS JANELAS, CONFORME PROJETO | m² | 9,53 |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | GRADE DE PROTEÇÃO DAS CONDENSADORAS, CONFORME DETALHAMENTOS EM PROJETO | m² | 16,92 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA | m² | 1.222,23 |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | PINTURA LÁTEX PVA | m² | 17,50 |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | EMASSAMENTO PVA | m² | 558,22 |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | EMASSAMENTO ACRÍLICA | m² | 664,01 |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | TRATAMENTO ANTI-PICHAÇÃO | m² | 664,01 |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 | PINTURA AUTOMOTIVA PARA ESTRUTURA METÁLICA | m² | 39,20 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | ALIMENTADORES DE QUADROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 84,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 48,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.3 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2.1/2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 21,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.5 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1.1/4” | un | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.6 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 2” | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.7 | CONECTOR BOX RETO 1.1/4" | un | 32,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.8 | CONECTOR BOX RETO 2" | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.9 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4" | un | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.11 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 4,0mm² | m | 136,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.12 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 6,0mm² | m | 462,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.13 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 16,0mm² | m | 26,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.14 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 35,0mm² | m | 132,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.15 | CAIXA DE INSPEÇÃO 300X300mm COM TAMPA T-16 | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.16 | CORDOALHA EM COBRE NÚ 35,0mm² | m | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.17 | HASTE DE COBRE COOPERWELD 1/2" | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | ALIMENTADORES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.3 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.4 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.5 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 24,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.6 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3/4'' | m | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.7 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1'' | m | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.8 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1.1/2'' | m | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.9 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 1,5mm² | m | 565,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.10 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² | m | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.11 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 4,0mm² | m | 135,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.12 | CONECTOR BOX RETO 3/4" | un | 36,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.13 | CONECTOR BOX RETO 1" | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.14 | CONECTOR BOX RETO 1.1/4" | un | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.15 | CONECTOR BOX RETO 2" | un | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.16 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.17 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1" | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.18 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4" | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.19 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 2" | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.20 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10cm | un | 49,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.21 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.22 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20cm | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | TOMADAS DE REDE COMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 84,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 63,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.5 | CONECTOR BOX RETO 1.1/2" | un | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.6 | CONECTOR BOX RETO 2" | un | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.7 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4” | un | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.8 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1” | un | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.9 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.11 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 15X15cm | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.12 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² | m | 1.170,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.13 | CABO FLEXIVEL, ISOLADO EM PVC 450/750V 2,5mm² | m | 510,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.14 | CABO FLEXIVEL MULTIPLO, LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 3x2,5mm² | m | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.15 | RODAPÉ FALSO COM TAMPA DE ENCAIXE COM 3 VIAS 120X30mm REF. VL 3.02 DA VALEMAN OU EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | m | 36,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.16 | CURVA HORIZONTAL INTERNA PARA RODAPÉ | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.17 | CURVA HORIZONTAL EXTERNA PARA RODAPÉ | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.18 | TÊ VERTICAL SUBIDA PARA RODAPÉ | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.19 | CAIXA PARA 2 TOMADAS RETANGULARES NO RODAPÉ REF. VL 03.09 DA VALEMAN OU EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | un | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.20 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.21 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA. | un | 57,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.22 | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL DE EMERGÊNCIA COM BOTÃO ON/OFF RADIOFREQUÊNCIA. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | TOMADAS DE REDE NO-BREAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 54,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.4 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100x50mm | m | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.5 | CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.6 | CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.7 | ACOPLAMENTO EM PAINEL P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.8 | JUNÇÃO SIMPLES P ELETROCALHA 100x50mm | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.9 | TE HORIZONTAL P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.10 | TE VERTICAL DE DESCIDA P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.11 | CONECTOR BOX RETO 3/4" | un | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.12 | CONECTOR BOX RETO 1" | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.13 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4” | un | 23,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.14 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1” | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.15 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.16 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.17 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 15X15cm | un | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.18 | CAIXA PARA 2 TOMADAS RETANGULARES NO RODAPÉ REF. VL 03.09 DA VALEMAN OU EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.19 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² | m | 965,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.20 | CABO FLEXIVEL, ISOLADO EM PVC 450/750V 2,5mm² | m | 401,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.21 | CABO FLEXIVEL MULTIPLO, LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 3x2,5mm² | m | 53,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.22 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.23 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA. | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.24 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR VERMELHA. | un | 42,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 219,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.3 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100x50mm | m | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.4 | CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.5 | CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.6 | JUNÇÃO SIMPLES P ELETROCALHA 100x50mm | un | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.7 | CONECTOR BOX RETO 3/4" | un | 300,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.8 | CONECTOR BOX RETO 1" | un | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.9 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4” | un | 28,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.10 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1” | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.11 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.12 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL COM FUNDO MOVEL 4" | un | 70,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.13 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 43,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.14 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.15 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² | m | 1.020,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.16 | CABO FLEXIVEL, ISOLADO EM PVC 450/750V 2,5mm² | m | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.17 | CABO MULTIPOLAR 1x(3x# 1,5mm²) CONFORME NBR 13248. | m | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.18 | SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO | un | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.19 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A.250V | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.20 | PLUG MACHO E FÊMEA DA PIAL - REF.: 51021 E 51023 | un | 70,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.21 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA. | un | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6.1 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm PARA 4 LÂMPADAS TUBO LED DE 11W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. MODELO ITAIM 2003 OU OUTRA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES. | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.6.2 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. MODELO ITAIM 2003 OU OUTRA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES. | un | 46,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.6.3 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. MODELO ITAIM 3750 OU OUTRA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES. | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.6.4 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. 2070 16W - ITAIM OU EQUIVALENTE CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | un | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.6.5 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO , PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO OU ACRÍLICO PONTILHADO. MODELO ITAIM 2105 OU OUTRA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES | un | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.6.6 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA COM 1 LÂMPADA DE 20W,CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO DE ALUMÍNIO FUNDIDO EM PINTURA NA COR CINZA MARTELADO.DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO.REFERÊNCIA: TASSUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | un | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.6.7 | BLOCO AUTÔNOMO COM 30 LÂMPADAS DE LED, POTÊNCIA DE 1,5W, COM TEMPERATURA DE COR 6400K E AUTONOMIA DE 12HORAS. | un | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | ATERRAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 53,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.2 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.3 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 15X15cm | un | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.4 | CORDOALHA FLEXIVEL TIPO JUMPERS. TEL 5701 | m | 134,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.5 | TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO ATÉ #6mm² | un | 51,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.6 | CORDOALHA DE COBRE NÚ 16mm² | m | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.7 | CORDOALHA DE COBRE NÚ 6mm² | m | 70,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.8 | TERMINAL AEREO EM LATÃO REDONDO COM CONETOR E FIXAÇAO HORIZONTAL Ø5/6” x 250 mm | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | QUADROS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.1 | DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=100A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=16KA, ICS=16KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 100A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA). | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.2 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=25A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=10,0kA. | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.3 | Minidisjuntor tripolar, norma IEC 60947-2, In=40A, 400V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=10kA | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.4 | Minidisjuntor tripolar, norma IEC 60947-2, In=32A, 400V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=10kA | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.5 | Minidisjuntor tripolar, norma IEC 60947-2, In=20A, 400V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=6kA | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.6 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=16A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=4,5kA | un | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.7 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=32A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=10kA | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.8 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.9 | Painel elétrico do tipo TTA (totalmente testado), de acordo com a NBR 60439-1, tensão de isolação 1000V, In=250A, Ik=25kA, IP-43, composto de 5 filas, cada fila com largura útil de 24 módulos (padrão DIN), equipado com Cela de Cabos Adicional e acessórios (barras de neutro, terra, pente de distribuição encapsulado, terminais isolados com contato tipo pino e etc...) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.10 | Bornes de Distribuição, In=125A, entrada para cabo até 70mm² e saídas para cabo até 16mm² | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.11 | Multimedidor digital de grandezas elétricas com display, tensão de entrada: 220 a 500VCA, alimentação auxiliar: 85 a 265VCA, Corrente de alimentação: 0 a 5A, Protocolo de comunicação Modbus (RS485), Interface RS 232 e RS 485. Grandezas a serem Medidas:Tensão, Corrente, Fator de potência, Freqüência, Potência ativa, reativa, aparente total, Distorção Harmônica Total de corrente e de tensão | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.12 | Transformador de corrente com tensão máxima de serviço de 600 V, relação de transformação 100:5, carga nominal de 5VA, classe de exatidão de 0,6% e de acordo com a normas NBR 6856 | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.13 | Contatora tripolar, corrente nominal mínima de 40A em 380V, categoria AC-3, 60Hz , tensão de comando de 220V. Equipado com contato auxiliar NA + NF | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.14 | Contatora tripolar, corrente nominal mínima de 16A em 380V, categoria AC-3, 60Hz , tensão de comando de 220V. Equipado com contato auxiliar NA + NF | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.15 | Chave comutadora, com 2 posições, com 1 pólo, com contatos auxiliares 1NA+1NF | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.16 | Bornes para o comando da iluminação - 2,5 | un | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.17 | Chave fusível modular monopolar, com cartucho fusível de In=4A, frequencia nominal de 60 Hz, para trilhos DIN, de acordo com a norma IEC 269.2-1 | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.18 | Botão de comando de impulso - 1NA - na cor verde (liga) Botão de comando de impulso - 1NF - na cor vermelha (desliga) | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.19 | Timer Digital para instalação em trilho DIN com 8 programações on off, acionamento manual e automático, contatos (comum, 1NF e 1NA) com 15A, tensão 220V | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.2 | QUADRO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO - QFAC-TE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.2.1 | Disjuntor fixo, norma IEC 60947-2, Iu=160 (capacidade do disjuntor de caixa moldada), equipado com relé termomagnétido com In=100A a 70°C, 380V, 60Hz, Icu=16kA, Ics=16kA, relé termomagnético, de calibre 100A, com proteção básica (faixas L (longo retardo) ajustável e I (instantânea) fixo, indicadas em diagrama). | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.2.2 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=25A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=10,0kA | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.2.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.2.4 | Caixa de Medição Polifásica padrão CELG. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3 | QUADRO DE INTERTRAVAMENTO DA SALA TÉCNICA - QINT-ST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3.1 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=25A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=10kA | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3.2 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=16A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=4,5kA | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3.4 | Contatora tripolar, corrente nominal máxima de 16A, categoria AC-3, 60Hz , tensão nominal 380V, tensão de comando de 220V. Equipado com 2 contatos auxiliares NF c/ instalação frontal, 2 contatos auxiliares NA c/ instalação frontal, 1 bloco de contato auxiliar 1NA+1NF c/ instalação lateral e módulo de intertravamento mecânico | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3.5 | Contatora auxiliar, corrente nominal AC-15, tensão nominal de 220V, 60Hz, equipado com contato auxiliar 2NA+1NF | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3.6 | Bornes de Distribuição, In=80A, Entrada para cabos até 16mm² e saídas para cabo de até 16 mm² | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3.7 | Painel elétrico do tipo TTA (totalmente testado), de acordo com a NBR 60439-1, tensão de isolação 690V, In=160A, Ik=40kA, IP-66, composto de 3 filas, cada fila com largura útil de 18 módulos 17,5mm e acessórios (barras de neutro, terra, pente de distribuição encapsulado, terminais isolados com contato tipo pino e etc...) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3.8 | Chave fusível modular monopolar, com cartucho fusível de In=4A, frequencia nominal de 60 Hz, para trilhos DIN, de acordo com a Norma IEC EM 60269-3 | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3.9 | Bornes para o comando - 2,5 | un | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3.10 | Botão de comando de impulso - 1NA - na cor verde | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3.11 | Botão de comando de impulso - 1NF - na cor vermelho | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3.12 | Chave comutadora com retenção, com 3 posições (2NA) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.4 | QUADRO DE SECCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO - QSEC-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.4.1 | CHAVE SECCIONAMENTO MODULAR MONOPOLAR DE 16A AC-23 60Hz COM ENGATE EM TRILHO DIN E TRAVAMENTO COM CADEADO REF.: E201/16r ABB, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.4.2 | CHAVE SECCIONAMENTO MODULAR MONOPOLAR DE 32A AC-23 60Hz COM ENGATE EM TRILHO DIN E TRAVAMENTO COM CADEADO REF.: E201/32r ABB, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.4.3 | CAIXA PLÁSTICA IP 67, IK09 - 318x318x130mm CCP-3020-15 OP-UV/V0 CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.5 | QUADRO DE SECCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO - QSEC-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.5.1 | CHAVE SECCIONAMENTO MODULAR TRIPOLAR DE 20A AC-23 60Hz COM ENGATE EM TRILHO DIN E TRAVAMENTO COM CADEADO REF.: E203/25r ABB, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.5.2 | CHAVE SECCIONAMENTO MODULAR MONOPOLAR DE 16A AC-23 60Hz COM ENGATE EM TRILHO DIN E TRAVAMENTO COM CADEADO REF.: E201/16r ABB, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.5.3 | CAIXA PLÁSTICA IP 67, IK09 - 318x318x130mm CCP-3020-15 OP-UV/V0 CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.6 | QUADRO DE SECCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO - QSEC-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.6.1 | CHAVE SECCIONAMENTO MODULAR MONOPOLAR DE 16A AC-23 60Hz COM ENGATE EM TRILHO DIN E TRAVAMENTO COM CADEADO REF.: E201/16r ABB, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.6.2 | CAIXA PLÁSTICA IP 67, IK09 - 318x318x130mm CCP-3020-15 OP-UV/V0 CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7 | QUADRO FORÇA DE NO-BREAK DO 1° PAVIMENTO - QFNB-1P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.2 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.3 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.4 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 23,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.5 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.6 | CHAVE REVERSORA SOB CARGA COM 3 POSIÇÕES (I-0-II), CORRENTE NOMINAL 32A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC-22A, TENSÃO DE ENTRADA 220V, COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.7 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO ATÉ 1000V, CORRENTE NOMINAL ATÉ 630A, IK=40KA, IP-66, A SER EXECUTADO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO COM FORMA DE SEGRAGAÇÃO TIPO 2. (COM ACESSÓRIOS BARRAMENTO ENCAPSULADO, CONECTOR TIPO PINO) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.8 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, TRIPOLAR, IN=80A, ENTRDA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 6 SAÍDAS PARA CABO DE 6 MM². | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.9 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC EM 60269-3 | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.10 | CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 16A EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.11 | CONTATORA AUXILIAR, CORRENTE NOMINAL AC-15, TENSÃO NOMINAL DE 220V, 60HZ, EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR 2NA+2NF | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.12 | BORNES PARA O COMANDO DE INTERTRAVAMENTO - 2,5MM² | un | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.13 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.14 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO DUPLO, LINHA MODULAR 1NA (COR VERDE) + 1NF (COR VERMELHO) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.15 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=25A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.16 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM ,1NF ,1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8 | QUADRO FORÇA DE NO-BREAK DO TÉRREO - QFNB-TE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 27,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.4 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.5 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.6 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.7 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO ATÉ 1000V, CORRENTE NOMINAL ATÉ 630A, IK=40KA, IP-66, A SER EXECUTADO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO COM FORMA DE SEGRAGAÇÃO TIPO 2. (COM ACESSÓRIOS BARRAMENTO ENCAPSULADO, CONECTOR TIPO PINO) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.8 | BLOCOS DE CONTATO AUXILIAR COM 2 PÓLOS 1NA+1NF DE MONTAGEM LATERAL, TENSÃO NOMINAL DE 220V. | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.9 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 16A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.10 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.11 | BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 | un | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.12 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1 | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.13 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.14 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.15 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9 | QUADRO DE FORÇA E LUZ TÉRREO - QFL-TE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.4 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 33,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.5 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.6 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.7 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=80A E TENSÃO NOMINAL DE 600V. | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.8 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO ATÉ 1000V, CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A, IK=40KA, IP-66, A SER EXECUTADO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO COM FORMA DE SEGRAGAÇÃO TIPO 2. (COM ACESSÓRIOS BARRAMENTO ENCAPSULADO, CONECTOR TIPO PINO) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.9 | BOTÃO DUPLO, LINHA MODULAR, 1NA+1NF, NA COR VERDE (LIGA), NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.10 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, CAPACIDADE DE RUPTURA DE 120 KA, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1 | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.11 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 26A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.12 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=25A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 19,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.13 | BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 | un | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.14 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.15 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICO CONTATOS (COMUM, 1NF, 1NA) COM 15A TENSÃO 220V, CONEXÕES EM BORNE. | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.10 | QUADRO GERAL DE FORÇA E LUZ DO 1° PAVIMENTO - QFL-1P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.10.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.10.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.10.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 17,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.10.4 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.10.5 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.10.6 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=80A E TENSÃO NOMINAL DE 600V. | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.10.7 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO ATÉ 1000V, CORRENTE NOMINAL ATÉ 630A, IK=40KA, IP-66, A SER EXECUTADO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO COM FORMA DE SEGRAGAÇÃO TIPO 2. (COM ACESSÓRIOS BARRAMENTO ENCAPSULADO, CONECTOR TIPO PINO) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.10.8 | BOTÃO DUPLO, LINHA MODULAR, 1NA+1NF, NA COR VERDE (LIGA), NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.10.9 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, CAPACIDADE DE RUPTURA DE 120 KA, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1 | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.10.10 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 26A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.10.11 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=25A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.10.12 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICO CONTATOS (COMUM, 1NF, 1NA) COM 15A TENSÃO 220V, CONEXÕES EM BORNE. | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.1 | NO BREAK 15KVA ENTRADA E SAÍDA TRIFÁSICA AUTONOMIA 60 MIN. BATERIAS SELADAS (VIDE PROJETO E MEMORIAIS ) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | CABEAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 63,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 36,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.5 | ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100x50mm | m | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.6 | JUNÇÃO P/ ELETROCALHA LISA 100x50mm | un | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.7 | CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA LISA 100x50mm | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.8 | CURVA HORIZONTAL DE 90° P/ ELETROCALHA LISA 100x50mm | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.9 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1” | un | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.10 | CONECTOR BOX RETO 1" | un | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.11 | CONECTOR BOX RETO 1.1/4" | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.12 | CONECTOR BOX RETO 1.1/2" | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.13 | CABO UTP 4P – CATEGORIA 5E | m | 1.465,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.14 | CABO CTP-APL-50-30P | m | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.15 | CABO TELEFÔNICO CI-50-30P | m | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.16 | QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS 400X400X158MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.17 | TOMADA RJ-45 | un | 110,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.18 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.19 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20cm | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.20 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20x20cm | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.21 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.22 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1" | un | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.23 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TIPO R1, COM TAMPA EM F°F° | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.24 | CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | un | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.25 | RACK PADRÃO 19", 44U | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.26 | RÉGUA DE TOMADAS - 8 PLUGUES | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.27 | ORGANIZADOR DE CABOS | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.28 | PATCH PANEL - 24 PORTAS - CAT. 5E | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.29 | PATCH CORD - 1,5m - CAT.6 | un | 72,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.30 | PONTO DE CONSOLIDAÇÃO 12 PORTAS CAT.6 | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | EQUIPAMENTO TIPO SPLIT (PAREDE) 9.000 BTU, MOD.: 42LUCE09S5, COND.: 38KCE09S5, POT.: 822W/ 220 V / 1F / 60Hz, FAB.: SPRINGER | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | EQUIPAMENTO TIPO SPLIT (PAREDE) 12.000 BTU, MOD.: 42LUCE12S5, COND.: 38KCE12S5, POT.: 1095W/ 220 V / 1F / 60Hz, FAB.: SPRINGER | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | EQUIPAMENTO TIPO SPLIT (PAREDE) 18.000 BTU, MOD.: 42LUCE18S5, COND.: 38KCE18S5, POT.: 1640W/ 220 V / 1F / 60Hz, FAB.: SPRINGER | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.4 | QUIPAMENTO TIPO SPLIT (CASSETE) 36.000 BTU, MOD.: 40KWCA036515LC, COND.: 38CCE036515MC, POT.: 3720W/ 220 V / 1F / 60Hz, FAB.: CARRIER | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.5 | EQUIPAMENTO TIPO SPLIT (CASSETE) 48.000 BTU, MOD.: 40KWCA048515LC, COND.: 38CCE048535MC, POT.: 4585W/ 380 V / 3F / 60Hz, FAB.: CARRIER | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.6 | EQUIPAMENTO TIPO EXAUSTOR, MOD.: MEGA-11, POT.: 17W / 1F / 220V / 60Hz, FAB.: SICTELL | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.7 | EQUIPAMENTO TIPO EXAUSTOR, MOD.: MEGA-34, POT.: 24W / 1F / 220V / 60Hz, FAB.: SICTELL | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.8 | EQUIPAMENTO TIPO VENTILADOR, MOD.: ACI-315, POT.: 310W / 1F / 220V / 60Hz | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.9 | EQUIPAMENTO TIPO VENTILADOR, MOD.: ACI-250, POT.: 173W / 1F / 220V / 60Hz | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.10 | VENEZIANA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E LÂMINHAS OPOSTAS, MOD.: AWK, DIM.: 347x347 | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.11 | DIFUSOR DE AR COM CAIXA PLENUM E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, MOD.: ADLK-AG, TAM.: 4, DIM.: 412x412 mm | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.12 | GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO, MOD.: S-150, Ø 150mm | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.13 | GRELHA DE DUPLA MOLDURA AGS-T 320x320mm | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.14 | CALÇO DE NEOPRENE | un | 52,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.15 | TUBO EM COBRE COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA Ø 1/2” | m | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.16 | TUBO EM COBRE COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA Ø 1/4” | m | 115,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.17 | TUBO EM COBRE COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA Ø 3/4” | m | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.18 | TUBO EM COBRE COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA Ø 3/8” | m | 110,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.19 | TUBO EM COBRE COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA Ø 5/8” | m | 35,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.20 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | kg | 95,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.21 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø25mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.22 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø100mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 35,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.23 | DUTO FLEXÍVEL Ø200 | m | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.24 | REGISTRO BORBOLETA PARA DUTO FLEXÍVEL Ø200 | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.25 | SUPOTE DE LINHA FRIGORIGENA | un | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.26 | VERGALHÃO ROSCAVEL 3/8" | m | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.27 | BASE DE CONCRETO | m² | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | EXTINTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, PQS 6KG ABC, INCLUSIVE SUPORTE | un | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 SIMPLES, DIVERSOS CÓDIGOS | un | 19,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, AUTOMAÇÃO PREDIAL E CFTV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | CONTROLE DE ACESSO, CFTV E SENSORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 99,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 156,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.3 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.4 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.5 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.6 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 54,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.7 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100x50mm | m | 48,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.8 | TÊ VERTICAL P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.9 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.10 | CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.11 | CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.12 | ACOPLAMENTO EM PAINEL P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.13 | TE HORIZONTAL P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.14 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4” | un | 17,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.15 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1” | un | 41,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.16 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1.1/2” | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.17 | CONECTOR BOX RETO 3/4" | un | 65,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.18 | CONECTOR BOX RETO 1" | un | 143,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.19 | CONECTOR BOX RETO 1.1/2" | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.20 | CABO COAXIAL 75 ohms RG-59 | m | 548,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.21 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² | m | 650,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.22 | CABO FLEXIVEL, ISOLADO EM PVC 450/750V 2,5mm² | m | 480,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.23 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.24 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1" | un | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.25 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10cm | un | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.26 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 29,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.27 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.28 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4" | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.29 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA. | un | 31,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.30 | RACK PADRÃO 19", 12U | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.31 | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES COM CONECTOR BNC | m | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.32 | BANDEJA DE VENTILAÇÃO | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.33 | PATCH CORD - 1,5m - CAT.5E | un | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.34 | PATCH CORD, 150CM,EM CABO RG 59 C/ 2 CONECTORES BNC/BNC NAS EXTREMIDADES | un | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.35 | RÉGUA DE TOMADAS - 8 PLUGUES | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.36 | ORGANIZADOR DE CABOS | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.37 | BANDEJA PADRÃO 19'' | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 39,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.3 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 21,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.4 | CONECTOR BOX RETO 3/4" | un | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.5 | CONECTOR BOX RETO 1" | un | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.6 | CONECTOR BOX RETO 1.1/4" | un | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.7 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² | m | 1.200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.8 | CABO MULTIPOLAR 1x(3x# 1,5mm²) CONFORME NBR 13248. | m | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.9 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL COM FUNDO MOVEL 4" | un | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.10 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.12 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm PARA 4 LÂMPADAS TUBO LED DE 11W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. MODELO ITAIM 2003 OU OUTRA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES. | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.13 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. MODELO ITAIM 2003 OU OUTRA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES. | un | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.14 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. MODELO ITAIM 3750 OU OUTRA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES. | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.15 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. 2070 16W - ITAIM OU EQUIVALENTE CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.16 | PLUG MACHO E FÊMEA DA PIAL - REF.: 51021 E 51023 | un | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.17 | SENSOR DE PRESENÇA DE TETO | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.1 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø25mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 102,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.2 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø32mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.3 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø50mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.4 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø60mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.5 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL EM PVC 1" | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.6 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL EM PVC 1.1/2" | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.7 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.8 | REGISTRO DE GAVETA 3/4" | un | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.9 | RESERVATORIO 1000l | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.10 | TORNEIRA DE BOIA 3/4" | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.1 | TUBO PVC ESGOTO SOLDÁVEL Ø40mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.2 | TUBO PVC ESGOTO SOLDÁVEL Ø50mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 74,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.3 | TUBO PVC ESGOTO SOLDÁVEL Ø100mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 55,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 600X600mm COM TAMPA T-33 | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.5 | CAIXA DE GORDURA EM PVC FAB. TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.6 | CAIXA SIFONADA 150X50X50mm REFORÇADA COM CAIXILHO | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.7 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50mm | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.3 | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.1 | TUBO PVC ESGOTO SOLDÁVEL Ø100mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 56,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 600X600mm COM TAMPA T-33 | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.3 | RALO SEMIESFÉRICO (TIPO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO 100mm | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.4 |  | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.1 | VASO SANITÁRIO PNE LINHA CONFORTO ACAB. GE17, REF. P51 DECA COM CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR MONTANA NA COR BRANCA, INCLUSIVE ACABAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA – PNE | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.2 | LAVATÓRIO SEM COLUNA VOGUE PLUS CÓD.: L.51.CS1 | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.3 | BACIA CONVENCIONAL, LINHA CONFORTO BRANCO GELO P.505, COM CAIXA ACOPLADA | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL DECA, BRANCO GELO GE 17, CÓD. L 37 | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.5 | CUBA RETANGULAR DE COZINHA INOX DIM. 0,40(C)x0,37(L)x0,17(P)m, ACAB. ALTO BRILHO TRAMONTINA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.6 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA DECAMATIC CÓDIGO 1170.C DA DECA | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.7 | TORNEIRA LINHA PRESSMATIC BENEFIT, REF. CHROME (00185106), FAB. DOCOL OU EQUIVALENTE | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.8 | TORNEIRA DO TANQUE IZY DA DECA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.9 | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA CÓD. 1159C, DECA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.10 | TANQUE MEDIO DA DECA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.11 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO LAVATÓRIO OU CUBA REF.2602 C DA DECA | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.12 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO TANQUE | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.13 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.14 | SIFÃO REGULÁVEL PARA LAVATÓRIO DA DECA, REF.:1680C | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.15 | SIFÃO PARA PIA ACABAMENTO CROMADO REF. 1680C DA DECA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.16 | SIFÃO REGULÁVEL PARA TANQUE DA DECA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.1 | BARRA FIXA DIM.2 3/4" COMP.= .90m (EIXO A EIXO) CROMADA DA EDMETAL | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.2 | BARRA FIXA DIM.2 3/4" COMP.= .40m (EIXO A EIXO) CROMADA DA EDMETAL | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.3 | BARRA FIXA TIPO "U" DIM.2 3/4" COMP.= .64m (EIXO A EIXO) PROF.= .42m (PAREDE A EIXO) CROMADA DA EDMETAL | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.4 | CABIDE CROMADO - MOD.: IZY - CÓD.: 2060.C37 DECA – COPA E WC PNE | un | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.5 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL | un | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.6 | CANOPLA PARA REGISTRO DE GAVETA LINHA SPOT DA DECA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.7 | ASSENTO SANITÁRIO VOGUE PLUS POLIESTER CÓD. AP 52 DA DECA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.8 | ASSENTO SANITÁRIO VOGUE PLUS POLIESTER CÓD. AP 50 DA DECA | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.9 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO FABRICANTE LALEKLA, REF. 30275768 OU EQUIVALENTE | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.10 | DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO LALEKLA, CÓD. 30280225 OU EQUIVALENTE | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.11 | SABONETEIRA SPRAY FABRICANTE LALEKLA, REF. 30252702 OU EQUIVALENTE | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.12 | DUCHA HIGIÊNICA C/ REGISTRO SEM DERIVAÇÃO - CROMADO DECA REF.: 1984.C40.ACT.CR | un | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.13 | DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA, MODELO: AE-06, FABRICANTE: ARCO OU EQUIVALENTE | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.14 | ESPELHO CRISTAL PRATA 4mm | m² | 3,55 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – TRANSPORTE MECÂNICO E VERTICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA - INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | REGISTRO GAVETA BRONZE d=25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> | MANÔMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | VARAL DE PAREDE -2500mm | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | PORTA FOLDER DE MESA - COM 1 BOLSA DE ACRÍLICO | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.3 | PORTA FOLDER DE MESA - COM 2 BOLSAS DE ACRÍLICO | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.4 | TRIO PORTA CARTAZ COMPONÍVEL | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.5 | RÉGUA IMANTADA PARA TOTEM DIRETORIO | un | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.6 | ADESIVO PORTA GIRATÓRIA DE ENTRADA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.7 | ADESIVO PORTA GIRATÓRIA DE SAÍDA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.8 | ADESIVO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO – SETAS P/P.G. - ADVD | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.9 | ADESIVO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO – SETAS P/P.G. - ADVM | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.10 | ADESIVO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO – PORTA COM DETECTOR DE METAIS | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.11 | ADESIVO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO – “PUXE/EMPURRE” SERIGRAFIA FRENTE E VERSO | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.12 | ADESIVO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO – “NOME DA AGÊNCIA” E “HORÁRIO DE ATENDIMENTO” - Padrão agência convencional | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.13 | ADESIVO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO – ENTRADA AUTOATENDIMENTO | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.14 | ADESIVO PASSA OJETOS (SERIGRAFIA FRENTE ADPO E SERIGRAFIA VERSO ADRO) | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.15 | ADESIVO FAIXA DE SEGURANÇA PARA VIDROS LISA (AZUL) | m | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.16 | PLACA NUMÉRICA DE MESA (Para Você) | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.17 | PLACA NUMÉRICA DE MESA (Empresas) – PLNME | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.18 | PLACA DE FECHAMENTO DE VÍDEO – PLFV | un | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.19 | PLACA NUMÉRICA AZUL – FECHAMENTO DE VÍDEO | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.20 | PLACA DE MESA | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.21 | PLACA NUMÉRICA CALANDRADA DE GUICHÊ/BALCÃO | un | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.22 | ADESIVO DE SEGURANÇA GUICHÊ CAEX | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.23 | TOTEM DIRETÓRIO | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.24 | DISPENSADOR DE SENHAS "ESTAÇÕES" | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.25 | SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO AÉREA FIXADO NO TETO | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.26 | ADESIVO SINALIZADOR DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.27 | CAPA PARA LONGARINAS DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.28 | PLACA DE DEPENDÊNCIA | un | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.29 | PLACA DE ADVERTÊNCIA | un | 23,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.30 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.31 | SINALIZAÇÃO DE ACESSO AO AUTOATENDIMENTO E BOTOEIRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE – A03 | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.32 | FITA DE SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS | un | 38,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.33 | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.34 | PICTOGRAMA DE PISO | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.35 | PLANO TÁTIL - EM ALTO RELEVO E BRAILLE. | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.36 | LUMINOSO COM LOGOTIPO DA CAIXA, DIM=0,70x2,84m – LETREIRO FX90 | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.37 | PORTICO DE ENTRADA -inclusive mão de obra | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.38 | PAINEL MODULAR (1,89X0,94)M – FX 90, CONFORME PROJETO | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.39 | ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – SAÍDA DE EMERGÊNCIA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.40 | PLACA DE EMERGÊNCIA | un | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26.41 | PISO TATIL DIRECIONAL/ ALERTA DE BORRACHA DIM 25X25cm | m² | 13,31 |  |  |  |  |  |  |
| 26.42 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO DIM 25X25cm | m² | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA | m² | 2,42 |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | PORTA GIRATÓRIA - PGDM | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27.3 | PASSA OBJETOS | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27.4 | BEBEDOURO DE PRESSÃO ACESSÍVEL MOD. PASILLO SPECIALE DA LIDER OU EQUIVALENTE | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27.5 | MODELO ALTERNATIVO DE CARENAGEM MÓDULO CARENAGEM -INCLUSIVE MÃO DE OBRA E SINALIZAÇÃO (TESTEIRAS E RÉGUAS DE SINALIZAÇÃO) | un | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27.6 | MODELO ALTERNATIVO DE CARENAGEM PAINEL LIMITE - INCLUSIVE MÃO DE OBRA | un | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27.7 | MÓDULO ALTERNATIVO MERCHENDAGEM CEF - INCLUSIVE MÃO DE OBRA | un | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 423,20 |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Total Geral com BDI====> | ****** |  |
|  |  | BDI APLICADO SOBRE MÃO DE OBRA: |  |  |  |
|  |  |  |  | BDI APLICADO SOBRE MATERIAL: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VALOR R$/m² |  |  |  |
| Esta planilha orçamentária é referencial e orientativa, lembrando que são prioritárias as informações contidas nos projetos e memoriais técnicos. Serviços não constantes nesta planilha, variações de quantitativo e/ou outras divergências não servirão como justificativa para possíveis aditivos após a contratação, devendo haver questionamento da LICITANTE junto à CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo licitatório. |

(*) Este é o valor que deverá ser transportado para a proposta de preços.

2.1	Valor Global por extenso (...................................)

2.2	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias, contados da data de sua apresentação. (OBS.: Não inferior a 60 dias, conforme subitem 5.3.5 do Edital)

2.3	Prazo de garantia dos materiais aplicados: 12 meses, sem prejuízos às determinações legais, salvo garantia expressa diferenciada contida no Termo de Referência, anexo I.

2.4	Prazo de garantia dos serviços: 05 (cinco) anos.

2.5	Prazo de execução dos serviços: até 90 (noventa) dias, contados a partir da data da reunião de Autorização de Início de Obra (AIO)

3	DECLARAÇÕES: A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA que:

- se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros

- seu(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação/contratação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

- não tem e de que não contratará prestadores de serviço com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado CAIXA que exerça cargo em comissão ou função de confiança:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- na área demandante da licitação;

- na área que realiza a licitação/contratação.

- Os materiais aplicados nos serviços serão novos, não recondicionados ou remanufaturados.

- que está plenamente ciente do teor do Modelo Anexo VIII - Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio entre Licitantes e de Responsabilidade Sócio-Empresarial.

- Que concorda com todos os termos e condições previstos no Edital PE 023/7066-2013 e seus anexos

Local e data

___________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF

4	INSTRUÇÕES:

a – A PROPOSTA COMERCIAL é este Anexo II do edital, a ser adequado/preenchido e anexado, no endereço eletrônico do Pregão, através do link “Anexar Planilha”;

b – A PROPOSTA DE PREÇO é o valor da unidade de julgamento da licitação, conforme subitem 5.2 do edital, igual ao preço indicado na proposta comercial, a ser digitado após anexação desta. Corresponde ao VALOR GLOBAL, o qual deve ser digitado, obrigatoriamente, após a anexação desta Proposta Comercial, e que representa o valor que será considerado para o julgamento da proposta,

c – A PROPOSTA COMERCIAL deve ser preenchida conforme modelo acima, em arquivo único, com tamanho limitado a 8MB (megabytes), e anexada no endereço eletrônico http://www.caixa.gov.br/compras_caixa/; em “pregões eletrônicos” clicar no link Propostas / Abrangência Brasília (OK) / Na coluna Enviar Proposta, clicar no ícone  referente a este Pregão;

d – A proposta comercial deve ser anexada antes do preenchimento dos valores referentes à proposta de preços;

e – Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo(s) que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente;

f – Serão desclassificadas as propostas que permanecerem com os preços superiores aos valores máximos estimados pela CAIXA (Anexo III), após a fase de negociação do pregoeiro com a vencedora do certame.

g – Não deverão constar da proposta o IRPJ e o CSLL, de acordo com o Acórdão 2.251/2007 do TCU.

ANEXO III

PLANILHA DEMONSTRATIVA COM VALORES MÁXIMOS QUE A CAIXA SE PROPOE A PAGAR

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - PLO |
| --- |
| Item | Descrição | unid. | Quant. | Unitário R$ | Unitário com BDI - R$ | Total do item com BDI - R$ | Incidência |
|  |  |  |  | Mão de obra | Material | Mão de obra | Material |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | TAXAS E EMOLUMENTOS | un | 1,00 | 0,00 | 1.058,18 | 0,00 | 1.322,73 | 1.322,73 | 0,13% |
| 1.1.2 | AS BUILT | m² | 423,20 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 6,99 | 2.957,11 | 0,28% |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL | mês | 3,00 | 17.783,04 | 0,00 | 22.228,80 | 0,00 | 66.686,40 | 6,35% |
| 1.2.2 | MESTRE DE OBRAS | mês | 3,00 | 7.590,88 | 0,00 | 9.488,60 | 0,00 | 28.465,80 | 2,71% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 99.432,04 | 9,46% |
| 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA | m³ | 7,37 | 25,19 | 0,00 | 31,49 | 0,00 | 232,13 | 0,02% |
| 2.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 6,27 | 109,17 | 0,00 | 136,47 | 0,00 | 855,65 | 0,08% |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA REBAIXO DA PLATAFORMA | m³ | 1,05 | 25,32 | 1,00 | 31,65 | 1,25 | 34,55 | 0,00% |
| 2.4 | REMOÇÃO DE ENTULHO | m³ | 25,00 | 8,12 | 2,00 | 10,15 | 2,50 | 316,30 | 0,03% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 1.438,63 | 0,14% |
| 3 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PLACA DE OBRA | m² | 4,00 | 3,64 | 244,80 | 4,54 | 306,00 | 1.242,18 | 0,12% |
| 3.2 | TAPUME EM MADEIRA COMPENSADA | m² | 55,00 | 17,75 | 10,95 | 22,19 | 13,69 | 1.973,26 | 0,19% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 3.215,44 | 0,31% |
| 4 | ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ESTRUTURA METÁLICA | kg | 593,60 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 13,13 | 7.791,00 | 0,74% |
| 4.2 | ELETRODO | kg | 5,94 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 17,75 | 105,36 | 0,01% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 7.896,36 | 0,75% |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO COMUM, ESP=15cm | m² | 105,60 | 18,55 | 14,27 | 23,19 | 17,84 | 4.332,72 | 0,41% |
| 5.2 | ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO COMUM, ESP=25cm | m² | 26,61 | 27,83 | 30,86 | 34,78 | 38,58 | 1.952,04 | 0,19% |
| 5.3 | CHAPISCO | m² | 264,42 | 1,86 | 1,62 | 2,32 | 2,02 | 1.147,52 | 0,11% |
| 5.4 | REBOCO | m² | 264,42 | 11,13 | 6,47 | 13,91 | 8,08 | 5.816,31 | 0,55% |
| 5.5 | PAREDE EM GESSO ACARTONADO PARA LOCAIS ÚMIDOS – HIDROFUGANTE – ESPESSURA 10,00cm – INCLUSIVE MÃO DE OBRA | m² | 11,30 | 0,00 | 75,29 | 0,00 | 94,11 | 1.063,47 | 0,10% |
| 5.6 | PAREDES EM GESSO ACARTONADO COMUM, ESPESSURA 10cm – INCLUSIVE MÃO DE OBRA | m² | 116,85 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 87,50 | 10.224,38 | 0,97% |
| 5.7 | PREENCHIMENTO EM ARGAMASSA PARA ALINHAMENTO DA ALVENARIA COM OS PILARES - ESP= APROX. 2cm | m² | 88,75 | 13,11 | 16,64 | 16,39 | 20,80 | 3.300,39 | 0,31% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 27.836,82 | 2,65% |
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PLACAS DE GRANITO COM DENVERTEC 100 OU EQUIVALENTE | m² | 336,65 | 1,03 | 5,04 | 1,29 | 6,30 | 2.554,33 | 0,24% |
| 6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE REBAIXO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM MANTA ASFALTICA 3mm | m² | 7,00 | 12,32 | 15,23 | 15,40 | 19,04 | 241,06 | 0,02% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 2.795,39 | 0,27% |
| 7 | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | CERÂMICA WHITE HOME, DIM. 30x60cm, COR CETIM BIANCO, PORTOBELLO | m² | 136,67 | 7,93 | 27,33 | 9,91 | 34,16 | 6.022,47 | 0,57% |
| 7.2 | PASTILHA CERÂMICA, LINHA DESIGN, DIM.5X5, COR CINZA BACH (JC1608), DA JATOBÁ | m² | 16,20 | 28,34 | 70,91 | 35,43 | 88,64 | 2.009,93 | 0,19% |
| 7.3 | REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO | m² | 16,67 | 5,97 | 115,74 | 7,46 | 144,67 | 2.535,96 | 0,24% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 10.568,35 | 1,01% |
| 8 | PORTAS, ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA - DIM.: 90 x 210cm, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS, COMPLETA | un | 11,00 | 90,75 | 943,31 | 113,44 | 1.179,14 | 14.218,32 | 1,35% |
| 8.1.2 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COM CHAPA DE AÇO E BARRA AUXILIAR PARA P.N.E CONFORME DETALHAMENTO - DIM.: 90 x 210cm, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS, COMPLETA | un | 1,00 | 111,49 | 1.571,23 | 139,36 | 1.964,04 | 2.103,40 | 0,20% |
| 8.1.3 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA - DIM.: 120 x 210cm, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS, COMPLETA | un | 1,00 | 127,41 | 1.214,75 | 159,27 | 1.518,44 | 1.677,70 | 0,16% |
| 8.1.4 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA - DIM.: 80 x 190cm, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, PARA DIVISÓRIA BP PLUS, INCLUSIVE FERRAGENS - COMPLETA | un | 1,00 | 90,75 | 832,25 | 113,44 | 1.040,31 | 1.153,75 | 0,11% |
| 8.1.5 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA - DIM.: 70 x 190cm, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, INCLUSIVE FERRAGENS - COMPLETA | un | 4,00 | 93,68 | 534,46 | 117,10 | 668,08 | 3.140,69 | 0,30% |
| 8.2 | PORTA DE VIDRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | PORTA DE ABRIR EM VIDRO – DIM: 100 x 210cm, INCLUSIVE FERRAGENS E MÃO DE OBRA, COMPLETA | un | 1,00 | 0,00 | 1.750,73 | 0,00 | 2.188,41 | 2.188,41 | 0,21% |
| 8.2.2 | PORTA DE ABRIR EM VIDRO – DIM: 120 x 210cm, INCLUSIVE FERRAGENS E MÃO DE OBRA, COMPLETA | un | 1,00 | 0,00 | 2.100,87 | 0,00 | 2.626,09 | 2.626,09 | 0,25% |
| 8.2.3 | PORTA DE ABRIR EM VIDRO 02 FOLHAS – DIM: 132 x 210cm, INCLUSIVE FERRAGENS E MÃO DE OBRA, COMPLETA | un | 1,00 | 0,00 | 3.296,57 | 0,00 | 4.120,72 | 4.120,72 | 0,39% |
| 8.3 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 10mm, DETALHES CONFORME PROJETO | m² | 9,53 | 7,01 | 493,92 | 8,77 | 617,40 | 5.964,24 | 0,57% |
| 8.4 | PORTAS METÁLICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | PORTA METÁLICA COM VENEZIANA - DIM.: 80 x 210cm, INCLUSIVE FERRAGENS | un | 1,00 | 81,81 | 606,30 | 102,26 | 757,87 | 860,13 | 0,08% |
| 8.4.2 | PORTA EM GRADE - DIM.: 0,90x2,10m, COM FECHADURAS TIPO TETRA - COMPLETA | un | 1,00 | 65,56 | 503,78 | 81,95 | 629,72 | 711,67 | 0,07% |
| 8.4.3 | PORTA DE GRADE METALICA, MESMO PADRÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO DAS CONDENSADORAS, INCLUSIVE FERRAGENS, COMPLETA | un | 1,00 | 81,81 | 536,90 | 102,26 | 671,13 | 773,38 | 0,07% |
| 8.5 | VIDRAÇARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm | m² | 23,61 | 0,00 | 324,55 | 0,00 | 405,69 | 9.578,31 | 0,91% |
| 8.6 | FERRAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 | MOLA AÉREA | un | 11,00 | 14,92 | 153,42 | 18,64 | 191,78 | 2.314,61 | 0,22% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 51.431,42 | 4,89% |
| 9 | PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | PISO EM PLACAS DE GRANITO POLIDO, DIMENSÃO 60X60cm, ESPESSURA 2cm, PADRÃO CINZA ANDORINHA | m² | 336,65 | 5,97 | 115,74 | 7,46 | 144,67 | 51.213,51 | 4,87% |
| 9.1.2 | CERÂMICA CARGO PLUS, DIM. 45X45cm, COR GRAY - REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE | m² | 35,59 | 6,42 | 43,76 | 8,02 | 54,70 | 2.232,49 | 0,21% |
| 9.1.3 | CIMENTADO DESEMPENADO PARA ÁREA EXTERNA - ESP=7cm, INCLUSIVE RAMPAS DE ACESSO | m² | 82,31 | 10,23 | 15,83 | 12,78 | 19,79 | 2.681,10 | 0,26% |
| 9.1.4 | PAVIMENTO SEMIPERMEÁVEL DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS HEXAGONAL COR NATURAL | m² | 146,12 | 4,35 | 46,58 | 5,44 | 58,23 | 9.302,36 | 0,89% |
| 9.1.5 | PAVIMENTO SEMIPERMEÁVEL EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS HEXAGONAL COM ESPAÇOS VAZADOS PARA GRAMA REF. CONCREGRAMA OU EQUIVALENTE | m² | 41,05 | 4,35 | 48,65 | 5,44 | 60,81 | 2.719,56 | 0,26% |
| 9.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE, ESP=3cm | m² | 372,24 | 8,49 | 3,68 | 10,61 | 4,60 | 5.661,62 | 0,54% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 73.810,64 | 7,02% |
| 10 | RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | RODAPÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, 10 cm DE ALTURA | m | 181,79 | 8,55 | 23,30 | 10,69 | 29,13 | 7.237,91 | 0,69% |
| 10.2 | SOLEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2cm, PADRÃO CINZA ANDORINHA | m² | 1,87 | 12,80 | 115,74 | 16,00 | 144,67 | 300,21 | 0,03% |
| 10.3 | CHAPIM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 | CHAPIM EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2cm, PADRÃO CINZA ANDORINHA | m | 2,66 | 12,80 | 32,40 | 16,00 | 40,50 | 150,29 | 0,01% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 7.688,41 | 0,73% |
| 11 | FORROS, DVISÓRIAS E PISOS FALSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | FORROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | FORRO MINERAL MODULAR EM PLACAS, COM RESISTÊNCIA À UMIDADE E PINTURA DE PROTEÇÃO ANTIFUNGO/MOFOS, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE A, MODULAÇÃO 625x625mm – INCLUSIVE MÃO DE OBRA | m² | 370,37 | 25,60 | 70,00 | 32,00 | 87,50 | 44.257,36 | 4,21% |
| 11.2 | DIVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=3,0cm - INCLUSIVE MÃO DE OBRA | m² | 13,93 | 0,00 | 242,65 | 0,00 | 303,31 | 4.225,14 | 0,40% |
| 11.2.2 | DIVISÓRIA EM PAINEL BP PLUS COR CINZA CRISTAL, COM ESTRUTURA EM ALUMINÍO OU EQUIVALENTE SUPERIOR - INCLUSIVE MÃO DE OBRA | m² | 4,01 | 12,00 | 33,15 | 15,00 | 41,44 | 226,31 | 0,02% |
| 11.3 | PISOS FALSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | PISO ELEVADO EM PLACAS DE AÇO SOBRE GRANITO, ENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR, DIM. 600X600mm, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO FENÓLICO ANTIESTÁTICO, COR ARGILA – REF.: TATE OU EQUIVALENTE - INCLUSIVE MÃO DE OBRA | m² | 20,44 | 0,00 | 302,33 | 0,00 | 377,91 | 7.724,53 | 0,74% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 56.433,35 | 5,37% |
| 14 | CARPINTARIA E MARCENARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ARMÁRIO EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO - INCLUSO PUXADORES | m² | 2,94 | 119,32 | 316,00 | 149,15 | 395,00 | 1.599,81 | 0,15% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 1.599,81 | 0,15% |
| 15 | SERRALHERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ESCOVADO | m | 15,00 | 31,03 | 69,43 | 38,78 | 86,79 | 1.883,55 | 0,18% |
| 15.2 | PORTÃO EM ALUMINIO BASCULANTE AUTOMATIZADO, 320x280cm, INCLUSIVE MOTOR CONFORME DETALHES EM PROJETO | un | 1,00 | 445,20 | 9.811,20 | 556,50 | 12.264,00 | 12.820,50 | 1,22% |
| 15.3 | GRADE DE PROTEÇÃO DAS JANELAS, CONFORME PROJETO | m² | 9,53 | 43,32 | 241,82 | 54,15 | 302,27 | 3.396,68 | 0,32% |
| 15.4 | GRADE DE PROTEÇÃO DAS CONDENSADORAS, CONFORME DETALHAMENTOS EM PROJETO | m² | 16,92 | 93,38 | 289,93 | 116,73 | 362,41 | 8.107,01 | 0,77% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 26.207,74 | 2,49% |
| 16 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA | m² | 1.222,23 | 7,98 | 3,54 | 9,98 | 4,42 | 17.601,33 | 1,67% |
| 16.2 | PINTURA LÁTEX PVA | m² | 17,50 | 4,84 | 2,59 | 6,05 | 3,24 | 162,46 | 0,02% |
| 16.3 | EMASSAMENTO PVA | m² | 558,22 | 4,84 | 3,68 | 6,05 | 4,61 | 5.946,44 | 0,57% |
| 16.4 | EMASSAMENTO ACRÍLICA | m² | 664,01 | 5,77 | 5,26 | 7,21 | 6,58 | 9.151,30 | 0,87% |
| 16.5 | TRATAMENTO ANTI-PICHAÇÃO | m² | 664,01 | 13,26 | 25,17 | 16,57 | 31,46 | 31.892,77 | 3,03% |
| 16.6 | PINTURA AUTOMOTIVA PARA ESTRUTURA METÁLICA | m² | 39,20 | 9,32 | 12,32 | 11,65 | 15,40 | 1.060,36 | 0,10% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 65.814,66 | 6,26% |
| 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | ALIMENTADORES DE QUADROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 84,00 | 13,91 | 9,51 | 17,39 | 11,89 | 2.459,68 | 0,23% |
| 17.1.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 48,00 | 13,91 | 16,87 | 17,39 | 21,09 | 1.847,16 | 0,18% |
| 17.1.3 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2.1/2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 21,00 | 18,55 | 24,34 | 23,19 | 30,42 | 1.125,84 | 0,11% |
| 17.1.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 3,00 | 13,91 | 16,87 | 17,39 | 21,09 | 115,45 | 0,01% |
| 17.1.5 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1.1/4” | un | 22,00 | 9,28 | 9,28 | 11,59 | 11,59 | 510,13 | 0,05% |
| 17.1.6 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 2” | un | 6,00 | 9,28 | 3,15 | 11,59 | 3,94 | 93,19 | 0,01% |
| 17.1.7 | CONECTOR BOX RETO 1.1/4" | un | 32,00 | 1,11 | 4,41 | 1,39 | 5,51 | 220,92 | 0,02% |
| 17.1.8 | CONECTOR BOX RETO 2" | un | 6,00 | 1,86 | 6,90 | 2,32 | 8,63 | 65,66 | 0,01% |
| 17.1.9 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4" | un | 11,00 | 12,99 | 19,71 | 16,23 | 24,64 | 449,56 | 0,04% |
| 17.1.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 6,00 | 12,99 | 14,40 | 16,23 | 18,00 | 205,39 | 0,02% |
| 17.1.11 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 4,0mm² | m | 136,00 | 2,23 | 1,34 | 2,78 | 1,67 | 605,57 | 0,06% |
| 17.1.12 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 6,0mm² | m | 462,00 | 2,41 | 1,99 | 3,01 | 2,49 | 2.541,29 | 0,24% |
| 17.1.13 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 16,0mm² | m | 26,00 | 2,97 | 5,34 | 3,71 | 6,68 | 270,17 | 0,03% |
| 17.1.14 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 35,0mm² | m | 132,00 | 3,90 | 9,55 | 4,87 | 11,93 | 2.218,05 | 0,21% |
| 17.1.15 | CAIXA DE INSPEÇÃO 300X300mm COM TAMPA T-16 | un | 1,00 | 85,32 | 98,50 | 106,65 | 123,13 | 229,78 | 0,02% |
| 17.1.16 | CORDOALHA EM COBRE NÚ 35,0mm² | m | 13,00 | 8,95 | 14,15 | 11,19 | 17,69 | 375,38 | 0,04% |
| 17.1.17 | HASTE DE COBRE COOPERWELD 1/2" | un | 3,00 | 6,68 | 22,16 | 8,35 | 27,70 | 108,14 | 0,01% |
| 17.2 | ALIMENTADORES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 75,00 | 9,28 | 5,41 | 11,59 | 6,76 | 1.376,48 | 0,13% |
| 17.2.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 18,00 | 9,28 | 6,36 | 11,59 | 7,95 | 351,86 | 0,03% |
| 17.2.3 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 6,00 | 13,91 | 9,51 | 17,39 | 11,89 | 175,69 | 0,02% |
| 17.2.4 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 9,00 | 13,91 | 13,07 | 17,39 | 16,34 | 303,58 | 0,03% |
| 17.2.5 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 24,00 | 13,91 | 16,87 | 17,39 | 21,09 | 923,58 | 0,09% |
| 17.2.6 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3/4'' | m | 6,00 | 2,78 | 7,34 | 3,48 | 9,17 | 75,90 | 0,01% |
| 17.2.7 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1'' | m | 6,00 | 2,78 | 10,88 | 3,48 | 13,60 | 102,46 | 0,01% |
| 17.2.8 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1.1/2'' | m | 3,00 | 3,15 | 15,14 | 3,94 | 18,92 | 68,59 | 0,01% |
| 17.2.9 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 1,5mm² | m | 565,00 | 1,86 | 0,60 | 2,32 | 0,75 | 1.735,12 | 0,17% |
| 17.2.10 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² | m | 400,00 | 2,04 | 0,85 | 2,55 | 1,06 | 1.443,55 | 0,14% |
| 17.2.11 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 4,0mm² | m | 135,00 | 2,23 | 1,34 | 2,78 | 1,67 | 601,12 | 0,06% |
| 17.2.12 | CONECTOR BOX RETO 3/4" | un | 36,00 | 0,56 | 1,97 | 0,70 | 2,46 | 113,69 | 0,01% |
| 17.2.13 | CONECTOR BOX RETO 1" | un | 5,00 | 0,93 | 2,30 | 1,16 | 2,88 | 20,17 | 0,00% |
| 17.2.14 | CONECTOR BOX RETO 1.1/4" | un | 12,00 | 1,11 | 4,41 | 1,39 | 5,51 | 82,85 | 0,01% |
| 17.2.15 | CONECTOR BOX RETO 2" | un | 14,00 | 1,86 | 6,90 | 2,32 | 8,63 | 153,21 | 0,01% |
| 17.2.16 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 15,00 | 5,09 | 7,90 | 6,36 | 9,87 | 243,47 | 0,02% |
| 17.2.17 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1" | un | 2,00 | 12,99 | 11,74 | 16,23 | 14,68 | 61,81 | 0,01% |
| 17.2.18 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4" | un | 4,00 | 12,99 | 19,71 | 16,23 | 24,64 | 163,48 | 0,02% |
| 17.2.19 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 2" | un | 5,00 | 12,99 | 36,39 | 16,23 | 45,49 | 308,59 | 0,03% |
| 17.2.20 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10cm | un | 49,00 | 7,42 | 7,81 | 9,28 | 9,76 | 932,84 | 0,09% |
| 17.2.21 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 6,00 | 12,99 | 14,40 | 16,23 | 18,00 | 205,39 | 0,02% |
| 17.2.22 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20cm | un | 3,00 | 23,19 | 20,26 | 28,98 | 25,33 | 162,93 | 0,02% |
| 17.3 | TOMADAS DE REDE COMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 84,00 | 9,28 | 5,41 | 11,59 | 6,76 | 1.541,66 | 0,15% |
| 17.3.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 18,00 | 9,28 | 6,36 | 11,59 | 7,95 | 351,86 | 0,03% |
| 17.3.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 63,00 | 5,57 | 2,75 | 6,96 | 3,44 | 654,81 | 0,06% |
| 17.3.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 12,00 | 5,57 | 4,16 | 6,96 | 5,20 | 145,85 | 0,01% |
| 17.3.5 | CONECTOR BOX RETO 1.1/2" | un | 45,00 | 1,30 | 5,11 | 1,62 | 6,39 | 360,48 | 0,03% |
| 17.3.6 | CONECTOR BOX RETO 2" | un | 15,00 | 1,86 | 6,90 | 2,32 | 8,63 | 164,16 | 0,02% |
| 17.3.7 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4” | un | 16,00 | 9,28 | 1,85 | 11,59 | 2,31 | 222,50 | 0,02% |
| 17.3.8 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1” | un | 7,00 | 9,28 | 2,20 | 11,59 | 2,75 | 100,41 | 0,01% |
| 17.3.9 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 3,00 | 5,09 | 7,90 | 6,36 | 9,87 | 48,69 | 0,00% |
| 17.3.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 7,00 | 12,99 | 14,40 | 16,23 | 18,00 | 239,62 | 0,02% |
| 17.3.11 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 15X15cm | un | 6,00 | 12,99 | 15,66 | 16,23 | 19,58 | 214,84 | 0,02% |
| 17.3.12 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² | m | 1.170,00 | 2,04 | 0,85 | 2,55 | 1,06 | 4.222,38 | 0,40% |
| 17.3.13 | CABO FLEXIVEL, ISOLADO EM PVC 450/750V 2,5mm² | m | 510,00 | 2,04 | 0,75 | 2,55 | 0,94 | 1.782,00 | 0,17% |
| 17.3.14 | CABO FLEXIVEL MULTIPLO, LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 3x2,5mm² | m | 80,00 | 2,60 | 2,63 | 3,25 | 3,29 | 522,86 | 0,05% |
| 17.3.15 | RODAPÉ FALSO COM TAMPA DE ENCAIXE COM 3 VIAS 120X30mm REF. VL 3.02 DA VALEMAN OU EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | m | 36,00 | 6,49 | 42,33 | 8,11 | 52,91 | 2.196,90 | 0,21% |
| 17.3.16 | CURVA HORIZONTAL INTERNA PARA RODAPÉ | un | 2,00 | 7,42 | 17,22 | 9,28 | 21,53 | 61,60 | 0,01% |
| 17.3.17 | CURVA HORIZONTAL EXTERNA PARA RODAPÉ | un | 2,00 | 7,42 | 17,22 | 9,28 | 21,53 | 61,60 | 0,01% |
| 17.3.18 | TÊ VERTICAL SUBIDA PARA RODAPÉ | un | 1,00 | 7,42 | 17,22 | 9,28 | 21,53 | 30,80 | 0,00% |
| 17.3.19 | CAIXA PARA 2 TOMADAS RETANGULARES NO RODAPÉ REF. VL 03.09 DA VALEMAN OU EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | un | 14,00 | 7,42 | 25,89 | 9,28 | 32,36 | 582,93 | 0,06% |
| 17.3.20 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA. | un | 1,00 | 5,38 | 17,57 | 6,72 | 21,96 | 28,69 | 0,00% |
| 17.3.21 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA. | un | 57,00 | 5,38 | 15,80 | 6,72 | 19,75 | 1.509,04 | 0,14% |
| 17.3.22 | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL DE EMERGÊNCIA COM BOTÃO ON/OFF RADIOFREQUÊNCIA. | un | 1,00 | 7,42 | 8,85 | 9,28 | 11,06 | 20,34 | 0,00% |
| 17.4 | TOMADAS DE REDE NO-BREAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 54,00 | 9,28 | 5,41 | 11,59 | 6,76 | 991,07 | 0,09% |
| 17.4.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 12,00 | 9,28 | 6,36 | 11,59 | 7,95 | 234,57 | 0,02% |
| 17.4.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 45,00 | 5,57 | 2,75 | 6,96 | 3,44 | 467,72 | 0,04% |
| 17.4.4 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100x50mm | m | 60,00 | 18,55 | 12,96 | 23,19 | 16,20 | 2.363,13 | 0,22% |
| 17.4.5 | CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 2,00 | 11,13 | 11,78 | 13,91 | 14,73 | 57,28 | 0,01% |
| 17.4.6 | CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 6,00 | 11,13 | 14,62 | 13,91 | 18,28 | 193,13 | 0,02% |
| 17.4.7 | ACOPLAMENTO EM PAINEL P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 40,00 | 11,13 | 1,85 | 13,91 | 2,31 | 649,00 | 0,06% |
| 17.4.8 | JUNÇÃO SIMPLES P ELETROCALHA 100x50mm | un | 2,00 | 11,13 | 1,34 | 13,91 | 1,68 | 31,18 | 0,00% |
| 17.4.9 | TE HORIZONTAL P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 1,00 | 11,13 | 21,50 | 13,91 | 26,88 | 40,79 | 0,00% |
| 17.4.10 | TE VERTICAL DE DESCIDA P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 2,00 | 11,13 | 28,50 | 13,91 | 35,63 | 99,08 | 0,01% |
| 17.4.11 | CONECTOR BOX RETO 3/4" | un | 34,00 | 0,56 | 1,97 | 0,70 | 2,46 | 107,38 | 0,01% |
| 17.4.12 | CONECTOR BOX RETO 1" | un | 4,00 | 0,93 | 2,30 | 1,16 | 2,88 | 16,14 | 0,00% |
| 17.4.13 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4” | un | 23,00 | 9,28 | 1,85 | 11,59 | 2,31 | 319,84 | 0,03% |
| 17.4.14 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1” | un | 2,00 | 9,28 | 2,20 | 11,59 | 2,75 | 28,69 | 0,00% |
| 17.4.15 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 14,00 | 5,09 | 7,90 | 6,36 | 9,87 | 227,24 | 0,02% |
| 17.4.16 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 6,00 | 12,99 | 14,40 | 16,23 | 18,00 | 205,39 | 0,02% |
| 17.4.17 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 15X15cm | un | 15,00 | 12,99 | 15,66 | 16,23 | 19,58 | 537,09 | 0,05% |
| 17.4.18 | CAIXA PARA 2 TOMADAS RETANGULARES NO RODAPÉ REF. VL 03.09 DA VALEMAN OU EQUIPAMENTO COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | un | 4,00 | 22,26 | 31,56 | 27,83 | 39,45 | 269,10 | 0,03% |
| 17.4.19 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² | m | 965,00 | 2,04 | 0,85 | 2,55 | 1,06 | 3.482,56 | 0,33% |
| 17.4.20 | CABO FLEXIVEL, ISOLADO EM PVC 450/750V 2,5mm² | m | 401,00 | 2,04 | 0,75 | 2,55 | 0,94 | 1.401,14 | 0,13% |
| 17.4.21 | CABO FLEXIVEL MULTIPLO, LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 3x2,5mm² | m | 53,00 | 2,60 | 2,63 | 3,25 | 3,29 | 346,39 | 0,03% |
| 17.4.22 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA. | un | 1,00 | 5,38 | 17,57 | 6,72 | 21,96 | 28,69 | 0,00% |
| 17.4.23 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA. | un | 4,00 | 5,38 | 15,80 | 6,72 | 19,75 | 105,90 | 0,01% |
| 17.4.24 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR VERMELHA. | un | 42,00 | 5,38 | 15,80 | 6,72 | 19,75 | 1.111,92 | 0,11% |
| 17.5 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 219,00 | 9,28 | 5,41 | 11,59 | 6,76 | 4.019,33 | 0,38% |
| 17.5.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 6,00 | 9,28 | 6,36 | 11,59 | 7,95 | 117,29 | 0,01% |
| 17.5.3 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100x50mm | m | 60,00 | 18,55 | 12,96 | 23,19 | 16,20 | 2.363,13 | 0,22% |
| 17.5.4 | CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 2,00 | 11,13 | 11,78 | 13,91 | 14,73 | 57,28 | 0,01% |
| 17.5.5 | CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 3,00 | 11,13 | 14,62 | 13,91 | 18,28 | 96,56 | 0,01% |
| 17.5.6 | JUNÇÃO SIMPLES P ELETROCALHA 100x50mm | un | 25,00 | 11,13 | 1,34 | 13,91 | 1,68 | 389,69 | 0,04% |
| 17.5.7 | CONECTOR BOX RETO 3/4" | un | 300,00 | 0,56 | 1,97 | 0,70 | 2,46 | 947,44 | 0,09% |
| 17.5.8 | CONECTOR BOX RETO 1" | un | 8,00 | 0,93 | 2,30 | 1,16 | 2,88 | 32,28 | 0,00% |
| 17.5.9 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4” | un | 28,00 | 9,28 | 1,85 | 11,59 | 2,31 | 389,38 | 0,04% |
| 17.5.10 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1” | un | 3,00 | 9,28 | 2,20 | 11,59 | 2,75 | 43,03 | 0,00% |
| 17.5.11 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 7,00 | 2,78 | 1,59 | 3,48 | 1,99 | 38,26 | 0,00% |
| 17.5.12 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL COM FUNDO MOVEL 4" | un | 70,00 | 2,78 | 2,06 | 3,48 | 2,58 | 423,72 | 0,04% |
| 17.5.13 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 43,00 | 5,09 | 7,90 | 6,36 | 9,87 | 697,94 | 0,07% |
| 17.5.14 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 6,00 | 12,99 | 14,40 | 16,23 | 18,00 | 205,39 | 0,02% |
| 17.5.15 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² | m | 1.020,00 | 2,04 | 0,85 | 2,55 | 1,06 | 3.681,05 | 0,35% |
| 17.5.16 | CABO FLEXIVEL, ISOLADO EM PVC 450/750V 2,5mm² | m | 800,00 | 2,04 | 0,75 | 2,55 | 0,94 | 2.795,30 | 0,27% |
| 17.5.17 | CABO MULTIPOLAR 1x(3x# 1,5mm²) CONFORME NBR 13248. | m | 90,00 | 2,04 | 1,80 | 2,55 | 2,25 | 432,00 | 0,04% |
| 17.5.18 | SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO | un | 10,00 | 9,28 | 26,00 | 11,59 | 32,50 | 440,94 | 0,04% |
| 17.5.19 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A.250V | un | 3,00 | 3,90 | 6,22 | 4,87 | 7,78 | 37,93 | 0,00% |
| 17.5.20 | PLUG MACHO E FÊMEA DA PIAL - REF.: 51021 E 51023 | un | 70,00 | 2,78 | 5,72 | 3,48 | 7,15 | 743,97 | 0,07% |
| 17.5.21 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA. | un | 9,00 | 5,38 | 15,80 | 6,72 | 19,75 | 238,27 | 0,02% |
| 17.6 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6.1 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm PARA 4 LÂMPADAS TUBO LED DE 11W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. MODELO ITAIM 2003 OU OUTRA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES. | un | 4,00 | 27,83 | 905,60 | 34,78 | 1.132,00 | 4.667,13 | 0,44% |
| 17.6.2 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. MODELO ITAIM 2003 OU OUTRA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES. | un | 46,00 | 27,83 | 259,54 | 34,78 | 324,43 | 16.523,49 | 1,57% |
| 17.6.3 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. MODELO ITAIM 3750 OU OUTRA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES. | un | 2,00 | 27,83 | 270,94 | 34,78 | 338,68 | 746,91 | 0,07% |
| 17.6.4 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. 2070 16W - ITAIM OU EQUIVALENTE CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | un | 10,00 | 27,83 | 270,94 | 34,78 | 338,68 | 3.734,56 | 0,36% |
| 17.6.5 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO , PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO OU ACRÍLICO PONTILHADO. MODELO ITAIM 2105 OU OUTRA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES | un | 8,00 | 27,83 | 215,64 | 34,78 | 269,55 | 2.434,65 | 0,23% |
| 17.6.6 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA COM 1 LÂMPADA DE 20W,CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO DE ALUMÍNIO FUNDIDO EM PINTURA NA COR CINZA MARTELADO.DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO.REFERÊNCIA: TASSUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | un | 9,00 | 18,55 | 252,05 | 23,19 | 315,06 | 3.044,25 | 0,29% |
| 17.6.7 | BLOCO AUTÔNOMO COM 30 LÂMPADAS DE LED, POTÊNCIA DE 1,5W, COM TEMPERATURA DE COR 6400K E AUTONOMIA DE 12HORAS. | un | 22,00 | 18,55 | 32,50 | 23,19 | 40,63 | 1.403,88 | 0,13% |
| 17.7 | ATERRAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 53,00 | 9,28 | 6,36 | 11,59 | 7,95 | 1.036,02 | 0,10% |
| 17.7.2 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 20,00 | 12,99 | 14,40 | 16,23 | 18,00 | 684,63 | 0,07% |
| 17.7.3 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 15X15cm | un | 10,00 | 12,99 | 15,66 | 16,23 | 19,58 | 358,06 | 0,03% |
| 17.7.4 | CORDOALHA FLEXIVEL TIPO JUMPERS. TEL 5701 | m | 134,00 | 1,11 | 2,58 | 1,39 | 3,23 | 618,58 | 0,06% |
| 17.7.5 | TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO ATÉ #6mm² | un | 51,00 | 4,64 | 0,65 | 5,80 | 0,81 | 337,08 | 0,03% |
| 17.7.6 | CORDOALHA DE COBRE NÚ 16mm² | m | 25,00 | 6,65 | 8,90 | 8,31 | 11,13 | 485,94 | 0,05% |
| 17.7.7 | CORDOALHA DE COBRE NÚ 6mm² | m | 70,00 | 1,11 | 3,06 | 1,39 | 3,83 | 365,14 | 0,03% |
| 17.7.8 | TERMINAL AEREO EM LATÃO REDONDO COM CONETOR E FIXAÇAO HORIZONTAL Ø5/6” x 250 mm | un | 1,00 | 3,06 | 16,60 | 3,83 | 20,75 | 24,58 | 0,00% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 106.081,10 | 10,09% |
| 18 | QUADROS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.1 | DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=100A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=16KA, ICS=16KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 100A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA). | un | 1,00 | 14,01 | 466,90 | 17,51 | 583,63 | 601,13 | 0,06% |
| 18.1.1.2 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=25A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=10,0kA. | un | 4,00 | 1,39 | 46,34 | 1,74 | 57,93 | 238,65 | 0,02% |
| 18.1.1.3 | Minidisjuntor tripolar, norma IEC 60947-2, In=40A, 400V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=10kA | un | 3,00 | 5,82 | 194,04 | 7,28 | 242,55 | 749,48 | 0,07% |
| 18.1.1.4 | Minidisjuntor tripolar, norma IEC 60947-2, In=32A, 400V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=10kA | un | 4,00 | 5,56 | 185,22 | 6,95 | 231,53 | 953,88 | 0,09% |
| 18.1.1.5 | Minidisjuntor tripolar, norma IEC 60947-2, In=20A, 400V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=6kA | un | 3,00 | 5,56 | 185,22 | 6,95 | 231,53 | 715,41 | 0,07% |
| 18.1.1.6 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=16A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=4,5kA | un | 11,00 | 0,33 | 10,85 | 0,41 | 13,56 | 153,66 | 0,01% |
| 18.1.1.7 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=32A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=10kA | un | 3,00 | 0,33 | 10,85 | 0,41 | 13,56 | 41,91 | 0,00% |
| 18.1.1.8 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO | un | 4,00 | 1,71 | 57,16 | 2,14 | 71,45 | 294,37 | 0,03% |
| 18.1.1.9 | Painel elétrico do tipo TTA (totalmente testado), de acordo com a NBR 60439-1, tensão de isolação 1000V, In=250A, Ik=25kA, IP-43, composto de 5 filas, cada fila com largura útil de 24 módulos (padrão DIN), equipado com Cela de Cabos Adicional e acessórios (barras de neutro, terra, pente de distribuição encapsulado, terminais isolados com contato tipo pino e etc...) | un | 1,00 | 114,00 | 3.800,00 | 142,50 | 4.750,00 | 4.892,50 | 0,47% |
| 18.1.1.10 | Bornes de Distribuição, In=125A, entrada para cabo até 70mm² e saídas para cabo até 16mm² | un | 3,00 | 4,13 | 137,76 | 5,17 | 172,20 | 532,10 | 0,05% |
| 18.1.1.11 | Multimedidor digital de grandezas elétricas com display, tensão de entrada: 220 a 500VCA, alimentação auxiliar: 85 a 265VCA, Corrente de alimentação: 0 a 5A, Protocolo de comunicação Modbus (RS485), Interface RS 232 e RS 485. Grandezas a serem Medidas:Tensão, Corrente, Fator de potência, Freqüência, Potência ativa, reativa, aparente total, Distorção Harmônica Total de corrente e de tensão | un | 1,00 | 68,15 | 2.271,50 | 85,18 | 2.839,38 | 2.924,56 | 0,28% |
| 18.1.1.12 | Transformador de corrente com tensão máxima de serviço de 600 V, relação de transformação 100:5, carga nominal de 5VA, classe de exatidão de 0,6% e de acordo com a normas NBR 6856 | un | 3,00 | 11,63 | 387,80 | 14,54 | 484,75 | 1.497,88 | 0,14% |
| 18.1.1.13 | Contatora tripolar, corrente nominal mínima de 40A em 380V, categoria AC-3, 60Hz , tensão de comando de 220V. Equipado com contato auxiliar NA + NF | un | 3,00 | 6,72 | 224,00 | 8,40 | 280,00 | 865,20 | 0,08% |
| 18.1.1.14 | Contatora tripolar, corrente nominal mínima de 16A em 380V, categoria AC-3, 60Hz , tensão de comando de 220V. Equipado com contato auxiliar NA + NF | un | 2,00 | 6,17 | 205,80 | 7,72 | 257,25 | 529,94 | 0,05% |
| 18.1.1.15 | Chave comutadora, com 2 posições, com 1 pólo, com contatos auxiliares 1NA+1NF | un | 3,00 | 1,62 | 53,97 | 2,02 | 67,46 | 208,46 | 0,02% |
| 18.1.1.16 | Bornes para o comando da iluminação - 2,5 | un | 20,00 | 0,18 | 6,00 | 0,23 | 7,50 | 154,50 | 0,01% |
| 18.1.1.17 | Chave fusível modular monopolar, com cartucho fusível de In=4A, frequencia nominal de 60 Hz, para trilhos DIN, de acordo com a norma IEC 269.2-1 | un | 1,00 | 1,90 | 63,21 | 2,37 | 79,01 | 81,38 | 0,01% |
| 18.1.1.18 | Botão de comando de impulso - 1NA - na cor verde (liga) Botão de comando de impulso - 1NF - na cor vermelha (desliga) | un | 3,00 | 2,34 | 77,91 | 2,92 | 97,39 | 300,93 | 0,03% |
| 18.1.1.19 | Timer Digital para instalação em trilho DIN com 8 programações on off, acionamento manual e automático, contatos (comum, 1NF e 1NA) com 15A, tensão 220V | un | 1,00 | 36,12 | 1.204,00 | 45,15 | 1.505,00 | 1.550,15 | 0,15% |
| 18.1.2 | QUADRO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO - QFAC-TE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.2.1 | Disjuntor fixo, norma IEC 60947-2, Iu=160 (capacidade do disjuntor de caixa moldada), equipado com relé termomagnétido com In=100A a 70°C, 380V, 60Hz, Icu=16kA, Ics=16kA, relé termomagnético, de calibre 100A, com proteção básica (faixas L (longo retardo) ajustável e I (instantânea) fixo, indicadas em diagrama). | un | 1,00 | 14,01 | 466,90 | 17,51 | 583,63 | 601,13 | 0,06% |
| 18.1.2.2 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=25A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=10,0kA | un | 3,00 | 1,39 | 46,34 | 1,74 | 57,93 | 178,99 | 0,02% |
| 18.1.2.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO | un | 4,00 | 1,71 | 57,16 | 2,14 | 71,45 | 294,37 | 0,03% |
| 18.1.2.4 | Caixa de Medição Polifásica padrão CELG. | un | 1,00 | 5,82 | 194,00 | 7,28 | 242,50 | 249,78 | 0,02% |
| 18.1.3 | QUADRO DE INTERTRAVAMENTO DA SALA TÉCNICA - QINT-ST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3.1 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=25A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=10kA | un | 2,00 | 1,39 | 46,34 | 1,74 | 57,93 | 119,33 | 0,01% |
| 18.1.3.2 | Minidisjuntor monopolar, norma IEC 60947-2, In=16A, 230V, curva tempo x corrente tipo "C", Icu=4,5kA | un | 2,00 | 0,33 | 10,85 | 0,41 | 13,56 | 27,94 | 0,00% |
| 18.1.3.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO | un | 2,00 | 1,71 | 57,16 | 2,14 | 71,45 | 147,19 | 0,01% |
| 18.1.3.4 | Contatora tripolar, corrente nominal máxima de 16A, categoria AC-3, 60Hz , tensão nominal 380V, tensão de comando de 220V. Equipado com 2 contatos auxiliares NF c/ instalação frontal, 2 contatos auxiliares NA c/ instalação frontal, 1 bloco de contato auxiliar 1NA+1NF c/ instalação lateral e módulo de intertravamento mecânico | un | 2,00 | 6,17 | 205,80 | 7,72 | 257,25 | 529,94 | 0,05% |
| 18.1.3.5 | Contatora auxiliar, corrente nominal AC-15, tensão nominal de 220V, 60Hz, equipado com contato auxiliar 2NA+1NF | un | 1,00 | 3,25 | 108,22 | 4,06 | 135,28 | 139,33 | 0,01% |
| 18.1.3.6 | Bornes de Distribuição, In=80A, Entrada para cabos até 16mm² e saídas para cabo de até 16 mm² | un | 1,00 | 2,08 | 69,23 | 2,60 | 86,54 | 89,13 | 0,01% |
| 18.1.3.7 | Painel elétrico do tipo TTA (totalmente testado), de acordo com a NBR 60439-1, tensão de isolação 690V, In=160A, Ik=40kA, IP-66, composto de 3 filas, cada fila com largura útil de 18 módulos 17,5mm e acessórios (barras de neutro, terra, pente de distribuição encapsulado, terminais isolados com contato tipo pino e etc...) | un | 1,00 | 78,00 | 2.600,00 | 97,50 | 3.250,00 | 3.347,50 | 0,32% |
| 18.1.3.8 | Chave fusível modular monopolar, com cartucho fusível de In=4A, frequencia nominal de 60 Hz, para trilhos DIN, de acordo com a Norma IEC EM 60269-3 | un | 2,00 | 1,90 | 63,21 | 2,37 | 79,01 | 162,77 | 0,02% |
| 18.1.3.9 | Bornes para o comando - 2,5 | un | 12,00 | 0,18 | 6,00 | 0,23 | 7,50 | 92,70 | 0,01% |
| 18.1.3.10 | Botão de comando de impulso - 1NA - na cor verde | un | 2,00 | 2,34 | 77,91 | 2,92 | 97,39 | 200,62 | 0,02% |
| 18.1.3.11 | Botão de comando de impulso - 1NF - na cor vermelho | un | 1,00 | 2,34 | 77,91 | 2,92 | 97,39 | 100,31 | 0,01% |
| 18.1.3.12 | Chave comutadora com retenção, com 3 posições (2NA) | un | 1,00 | 2,31 | 77,00 | 2,89 | 96,25 | 99,14 | 0,01% |
| 18.1.4 | QUADRO DE SECCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO - QSEC-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.4.1 | CHAVE SECCIONAMENTO MODULAR MONOPOLAR DE 16A AC-23 60Hz COM ENGATE EM TRILHO DIN E TRAVAMENTO COM CADEADO REF.: E201/16r ABB, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | un | 4,00 | 1,06 | 35,28 | 1,32 | 44,10 | 181,69 | 0,02% |
| 18.1.4.2 | CHAVE SECCIONAMENTO MODULAR MONOPOLAR DE 32A AC-23 60Hz COM ENGATE EM TRILHO DIN E TRAVAMENTO COM CADEADO REF.: E201/32r ABB, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | un | 3,00 | 3,15 | 105,14 | 3,94 | 131,43 | 406,10 | 0,04% |
| 18.1.4.3 | CAIXA PLÁSTICA IP 67, IK09 - 318x318x130mm CCP-3020-15 OP-UV/V0 CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | un | 1,00 | 2,73 | 90,98 | 3,41 | 113,73 | 117,14 | 0,01% |
| 18.1.5 | QUADRO DE SECCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO - QSEC-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.5.1 | CHAVE SECCIONAMENTO MODULAR TRIPOLAR DE 20A AC-23 60Hz COM ENGATE EM TRILHO DIN E TRAVAMENTO COM CADEADO REF.: E203/25r ABB, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | un | 2,00 | 5,67 | 189,14 | 7,09 | 236,43 | 487,04 | 0,05% |
| 18.1.5.2 | CHAVE SECCIONAMENTO MODULAR MONOPOLAR DE 16A AC-23 60Hz COM ENGATE EM TRILHO DIN E TRAVAMENTO COM CADEADO REF.: E201/16r ABB, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | un | 2,00 | 1,06 | 35,28 | 1,32 | 44,10 | 90,85 | 0,01% |
| 18.1.5.3 | CAIXA PLÁSTICA IP 67, IK09 - 318x318x130mm CCP-3020-15 OP-UV/V0 CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | un | 1,00 | 2,73 | 90,98 | 3,41 | 113,73 | 117,14 | 0,01% |
| 18.1.6 | QUADRO DE SECCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO - QSEC-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.6.1 | CHAVE SECCIONAMENTO MODULAR MONOPOLAR DE 16A AC-23 60Hz COM ENGATE EM TRILHO DIN E TRAVAMENTO COM CADEADO REF.: E201/16r ABB, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | un | 2,00 | 1,06 | 35,28 | 1,32 | 44,10 | 90,85 | 0,01% |
| 18.1.6.2 | CAIXA PLÁSTICA IP 67, IK09 - 318x318x130mm CCP-3020-15 OP-UV/V0 CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | un | 1,00 | 2,73 | 90,98 | 3,41 | 113,73 | 117,14 | 0,01% |
| 18.1.7 | QUADRO FORÇA DE NO-BREAK DO 1° PAVIMENTO - QFNB-1P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 1,00 | 5,56 | 185,22 | 6,95 | 231,53 | 238,47 | 0,02% |
| 18.1.7.2 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 2,00 | 5,56 | 185,22 | 6,95 | 231,53 | 476,94 | 0,05% |
| 18.1.7.3 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 1,00 | 5,56 | 185,22 | 6,95 | 231,53 | 238,47 | 0,02% |
| 18.1.7.4 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 23,00 | 0,32 | 10,61 | 0,40 | 13,26 | 314,19 | 0,03% |
| 18.1.7.5 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO | un | 4,00 | 1,71 | 57,16 | 2,14 | 71,45 | 294,37 | 0,03% |
| 18.1.7.6 | CHAVE REVERSORA SOB CARGA COM 3 POSIÇÕES (I-0-II), CORRENTE NOMINAL 32A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC-22A, TENSÃO DE ENTRADA 220V, COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN. | un | 1,00 | 1,89 | 63,00 | 2,36 | 78,75 | 81,11 | 0,01% |
| 18.1.7.7 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO ATÉ 1000V, CORRENTE NOMINAL ATÉ 630A, IK=40KA, IP-66, A SER EXECUTADO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO COM FORMA DE SEGRAGAÇÃO TIPO 2. (COM ACESSÓRIOS BARRAMENTO ENCAPSULADO, CONECTOR TIPO PINO) | un | 1,00 | 96,00 | 3.200,00 | 120,00 | 4.000,00 | 4.120,00 | 0,39% |
| 18.1.7.8 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, TRIPOLAR, IN=80A, ENTRDA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 6 SAÍDAS PARA CABO DE 6 MM². | un | 3,00 | 2,08 | 69,23 | 2,60 | 86,54 | 267,40 | 0,03% |
| 18.1.7.9 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC EM 60269-3 | un | 1,00 | 0,99 | 32,97 | 1,24 | 41,21 | 42,45 | 0,00% |
| 18.1.7.10 | CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 16A EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 1,00 | 3,69 | 123,06 | 4,61 | 153,83 | 158,44 | 0,02% |
| 18.1.7.11 | CONTATORA AUXILIAR, CORRENTE NOMINAL AC-15, TENSÃO NOMINAL DE 220V, 60HZ, EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR 2NA+2NF | un | 1,00 | 1,94 | 64,75 | 2,43 | 80,94 | 83,37 | 0,01% |
| 18.1.7.12 | BORNES PARA O COMANDO DE INTERTRAVAMENTO - 2,5MM² | un | 10,00 | 0,18 | 6,00 | 0,23 | 7,50 | 77,25 | 0,01% |
| 18.1.7.13 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 1,00 | 1,62 | 53,97 | 2,02 | 67,46 | 69,49 | 0,01% |
| 18.1.7.14 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO DUPLO, LINHA MODULAR 1NA (COR VERDE) + 1NF (COR VERMELHO) | un | 1,00 | 2,34 | 77,91 | 2,92 | 97,39 | 100,31 | 0,01% |
| 18.1.7.15 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=25A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 5,00 | 6,70 | 223,44 | 8,38 | 279,30 | 1.438,40 | 0,14% |
| 18.1.7.16 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM ,1NF ,1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. | un | 1,00 | 36,12 | 1.204,00 | 45,15 | 1.505,00 | 1.550,15 | 0,15% |
| 18.1.8 | QUADRO FORÇA DE NO-BREAK DO TÉRREO - QFNB-TE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.8.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 1,00 | 2,36 | 78,75 | 2,95 | 98,44 | 101,39 | 0,01% |
| 18.1.8.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 3,00 | 0,33 | 10,85 | 0,41 | 13,56 | 41,91 | 0,00% |
| 18.1.8.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 27,00 | 0,33 | 10,85 | 0,41 | 13,56 | 377,17 | 0,04% |
| 18.1.8.4 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO | un | 4,00 | 1,71 | 57,16 | 2,14 | 71,45 | 294,37 | 0,03% |
| 18.1.8.5 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 13,00 | 6,38 | 212,80 | 7,98 | 266,00 | 3.561,74 | 0,34% |
| 18.1.8.6 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A | un | 3,00 | 2,08 | 69,23 | 2,60 | 86,54 | 267,40 | 0,03% |
| 18.1.8.7 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO ATÉ 1000V, CORRENTE NOMINAL ATÉ 630A, IK=40KA, IP-66, A SER EXECUTADO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO COM FORMA DE SEGRAGAÇÃO TIPO 2. (COM ACESSÓRIOS BARRAMENTO ENCAPSULADO, CONECTOR TIPO PINO) | un | 1,00 | 96,00 | 3.200,00 | 120,00 | 4.000,00 | 4.120,00 | 0,39% |
| 18.1.8.8 | BLOCOS DE CONTATO AUXILIAR COM 2 PÓLOS 1NA+1NF DE MONTAGEM LATERAL, TENSÃO NOMINAL DE 220V. | un | 2,00 | 2,50 | 83,25 | 3,12 | 104,06 | 214,37 | 0,02% |
| 18.1.8.9 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 16A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 3,00 | 4,45 | 148,40 | 5,57 | 185,50 | 573,20 | 0,05% |
| 18.1.8.10 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 2,00 | 2,79 | 92,96 | 3,49 | 116,20 | 239,37 | 0,02% |
| 18.1.8.11 | BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 | un | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18.1.8.12 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1 | un | 1,00 | 0,99 | 32,97 | 1,24 | 41,21 | 42,45 | 0,00% |
| 18.1.8.13 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA) | un | 1,00 | 2,34 | 77,91 | 2,92 | 97,39 | 100,31 | 0,01% |
| 18.1.8.14 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 1,00 | 2,34 | 77,91 | 2,92 | 97,39 | 100,31 | 0,01% |
| 18.1.8.15 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. | un | 2,00 | 36,12 | 1.204,00 | 45,15 | 1.505,00 | 3.100,30 | 0,30% |
| 18.1.9 | QUADRO DE FORÇA E LUZ TÉRREO - QFL-TE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.9.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 1,00 | 5,56 | 185,22 | 6,95 | 231,53 | 238,47 | 0,02% |
| 18.1.9.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 5,00 | 0,32 | 10,61 | 0,40 | 13,26 | 68,30 | 0,01% |
| 18.1.9.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 1,00 | 0,32 | 10,61 | 0,40 | 13,26 | 13,66 | 0,00% |
| 18.1.9.4 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 33,00 | 0,32 | 10,61 | 0,40 | 13,26 | 450,79 | 0,04% |
| 18.1.9.5 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO | un | 4,00 | 1,71 | 57,16 | 2,14 | 71,45 | 294,37 | 0,03% |
| 18.1.9.6 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 2,00 | 1,62 | 53,97 | 2,02 | 67,46 | 138,97 | 0,01% |
| 18.1.9.7 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=80A E TENSÃO NOMINAL DE 600V. | un | 3,00 | 2,08 | 69,23 | 2,60 | 86,54 | 267,40 | 0,03% |
| 18.1.9.8 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO ATÉ 1000V, CORRENTE NOMINAL ATÉ 250A, IK=40KA, IP-66, A SER EXECUTADO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO COM FORMA DE SEGRAGAÇÃO TIPO 2. (COM ACESSÓRIOS BARRAMENTO ENCAPSULADO, CONECTOR TIPO PINO) | un | 1,00 | 96,00 | 3.200,00 | 120,00 | 4.000,00 | 4.120,00 | 0,39% |
| 18.1.9.9 | BOTÃO DUPLO, LINHA MODULAR, 1NA+1NF, NA COR VERDE (LIGA), NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 2,00 | 2,34 | 77,91 | 2,92 | 97,39 | 200,62 | 0,02% |
| 18.1.9.10 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, CAPACIDADE DE RUPTURA DE 120 KA, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1 | un | 2,00 | 0,99 | 32,97 | 1,24 | 41,21 | 84,90 | 0,01% |
| 18.1.9.11 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 26A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 2,00 | 4,54 | 151,41 | 5,68 | 189,26 | 389,88 | 0,04% |
| 18.1.9.12 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=25A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 19,00 | 6,70 | 223,44 | 8,38 | 279,30 | 5.465,90 | 0,52% |
| 18.1.9.13 | BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 | un | 20,00 | 0,18 | 6,00 | 0,23 | 7,50 | 154,50 | 0,01% |
| 18.1.9.14 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 1,00 | 7,47 | 249,00 | 9,34 | 311,25 | 320,59 | 0,03% |
| 18.1.9.15 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICO CONTATOS (COMUM, 1NF, 1NA) COM 15A TENSÃO 220V, CONEXÕES EM BORNE. | un | 2,00 | 36,12 | 1.204,00 | 45,15 | 1.505,00 | 3.100,30 | 0,30% |
| 18.1.10 | QUADRO GERAL DE FORÇA E LUZ DO 1° PAVIMENTO - QFL-1P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.10.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 1,00 | 5,56 | 185,22 | 6,95 | 231,53 | 238,47 | 0,02% |
| 18.1.10.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 4,00 | 0,32 | 10,61 | 0,40 | 13,26 | 54,64 | 0,01% |
| 18.1.10.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 17,00 | 0,32 | 10,61 | 0,40 | 13,26 | 232,23 | 0,02% |
| 18.1.10.4 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO | un | 4,00 | 1,71 | 57,16 | 2,14 | 71,45 | 294,37 | 0,03% |
| 18.1.10.5 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 1,00 | 1,62 | 53,97 | 2,02 | 67,46 | 69,49 | 0,01% |
| 18.1.10.6 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=80A E TENSÃO NOMINAL DE 600V. | un | 3,00 | 2,08 | 69,23 | 2,60 | 86,54 | 267,40 | 0,03% |
| 18.1.10.7 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO ATÉ 1000V, CORRENTE NOMINAL ATÉ 630A, IK=40KA, IP-66, A SER EXECUTADO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO COM FORMA DE SEGRAGAÇÃO TIPO 2. (COM ACESSÓRIOS BARRAMENTO ENCAPSULADO, CONECTOR TIPO PINO) | un | 1,00 | 114,00 | 3.800,00 | 142,50 | 4.750,00 | 4.892,50 | 0,47% |
| 18.1.10.8 | BOTÃO DUPLO, LINHA MODULAR, 1NA+1NF, NA COR VERDE (LIGA), NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 1,00 | 2,34 | 77,91 | 2,92 | 97,39 | 100,31 | 0,01% |
| 18.1.10.9 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, CAPACIDADE DE RUPTURA DE 120 KA, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1 | un | 1,00 | 0,99 | 32,97 | 1,24 | 41,21 | 42,45 | 0,00% |
| 18.1.10.10 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 26A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 1,00 | 4,54 | 151,41 | 5,68 | 189,26 | 194,94 | 0,02% |
| 18.1.10.11 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=25A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 9,00 | 6,70 | 223,44 | 8,38 | 279,30 | 2.589,11 | 0,25% |
| 18.1.10.12 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICO CONTATOS (COMUM, 1NF, 1NA) COM 15A TENSÃO 220V, CONEXÕES EM BORNE. | un | 1,00 | 36,12 | 1.204,00 | 45,15 | 1.505,00 | 1.550,15 | 0,15% |
| 18.2 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.1 | NO BREAK 15KVA ENTRADA E SAÍDA TRIFÁSICA AUTONOMIA 60 MIN. BATERIAS SELADAS (VIDE PROJETO E MEMORIAIS ) | un | 1,00 | 371,00 | 61.100,00 | 463,75 | 76.375,00 | 76.838,75 | 7,31% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 150.632,74 | 14,33% |
| 19 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | CABEAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 63,00 | 9,28 | 6,36 | 11,59 | 7,95 | 1.231,49 | 0,12% |
| 19.1.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 6,00 | 13,91 | 13,07 | 17,39 | 16,34 | 202,39 | 0,02% |
| 19.1.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 36,00 | 5,57 | 4,16 | 6,96 | 5,20 | 437,54 | 0,04% |
| 19.1.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 15,00 | 8,35 | 7,70 | 10,43 | 9,63 | 300,89 | 0,03% |
| 19.1.5 | ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100x50mm | m | 60,00 | 18,55 | 14,04 | 23,19 | 17,55 | 2.444,50 | 0,23% |
| 19.1.6 | JUNÇÃO P/ ELETROCALHA LISA 100x50mm | un | 40,00 | 11,13 | 2,69 | 13,91 | 3,36 | 691,00 | 0,07% |
| 19.1.7 | CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA LISA 100x50mm | un | 2,00 | 11,13 | 32,93 | 13,91 | 41,16 | 110,15 | 0,01% |
| 19.1.8 | CURVA HORIZONTAL DE 90° P/ ELETROCALHA LISA 100x50mm | un | 2,00 | 11,13 | 20,92 | 13,91 | 26,15 | 80,13 | 0,01% |
| 19.1.9 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1” | un | 20,00 | 9,28 | 2,20 | 11,59 | 2,75 | 286,88 | 0,03% |
| 19.1.10 | CONECTOR BOX RETO 1" | un | 20,00 | 0,93 | 2,30 | 1,16 | 2,88 | 80,69 | 0,01% |
| 19.1.11 | CONECTOR BOX RETO 1.1/4" | un | 4,00 | 1,11 | 4,41 | 1,39 | 5,51 | 27,62 | 0,00% |
| 19.1.12 | CONECTOR BOX RETO 1.1/2" | un | 6,00 | 1,30 | 5,11 | 1,62 | 6,39 | 48,06 | 0,00% |
| 19.1.13 | CABO UTP 4P – CATEGORIA 5E | m | 1.465,00 | 2,78 | 0,93 | 3,48 | 1,16 | 6.788,44 | 0,65% |
| 19.1.14 | CABO CTP-APL-50-30P | m | 20,00 | 2,60 | 7,88 | 3,25 | 9,84 | 261,88 | 0,02% |
| 19.1.15 | CABO TELEFÔNICO CI-50-30P | m | 30,00 | 2,60 | 7,01 | 3,25 | 8,77 | 360,53 | 0,03% |
| 19.1.16 | QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS 400X400X158MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO | un | 1,00 | 23,50 | 102,50 | 29,38 | 128,13 | 157,50 | 0,01% |
| 19.1.17 | TOMADA RJ-45 | un | 110,00 | 4,64 | 5,32 | 5,80 | 6,65 | 1.369,16 | 0,13% |
| 19.1.18 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 10,00 | 12,99 | 14,40 | 16,23 | 18,00 | 342,31 | 0,03% |
| 19.1.19 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20cm | un | 1,00 | 23,19 | 20,26 | 28,98 | 25,33 | 54,31 | 0,01% |
| 19.1.20 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20x20cm | un | 4,00 | 23,19 | 34,50 | 28,99 | 43,13 | 288,45 | 0,03% |
| 19.1.21 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 6,00 | 2,78 | 1,59 | 3,48 | 1,99 | 32,79 | 0,00% |
| 19.1.22 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1" | un | 20,00 | 12,99 | 11,74 | 16,23 | 14,68 | 618,13 | 0,06% |
| 19.1.23 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TIPO R1, COM TAMPA EM F°F° | un | 1,00 | 129,49 | 194,87 | 161,86 | 243,59 | 405,45 | 0,04% |
| 19.1.24 | CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | un | 60,00 | 2,78 | 11,00 | 3,48 | 13,75 | 1.033,69 | 0,10% |
| 19.1.25 | RACK PADRÃO 19", 44U | un | 1,00 | 37,10 | 1.336,00 | 46,38 | 1.670,00 | 1.716,38 | 0,16% |
| 19.1.26 | RÉGUA DE TOMADAS - 8 PLUGUES | un | 1,00 | 9,28 | 125,00 | 11,59 | 156,25 | 167,84 | 0,02% |
| 19.1.27 | ORGANIZADOR DE CABOS | un | 2,00 | 4,64 | 65,00 | 5,80 | 81,25 | 174,09 | 0,02% |
| 19.1.28 | PATCH PANEL - 24 PORTAS - CAT. 5E | un | 3,00 | 9,28 | 252,00 | 11,59 | 315,00 | 979,78 | 0,09% |
| 19.1.29 | PATCH CORD - 1,5m - CAT.6 | un | 72,00 | 0,93 | 11,90 | 1,16 | 14,88 | 1.154,48 | 0,11% |
| 19.1.30 | PONTO DE CONSOLIDAÇÃO 12 PORTAS CAT.6 | un | 5,00 | 37,10 | 217,33 | 46,38 | 271,66 | 1.590,19 | 0,15% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 23.436,71 | 2,23% |
| 20 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | EQUIPAMENTO TIPO SPLIT (PAREDE) 9.000 BTU, MOD.: 42LUCE09S5, COND.: 38KCE09S5, POT.: 822W/ 220 V / 1F / 60Hz, FAB.: SPRINGER | un | 3,00 | 170,64 | 1.049,00 | 213,30 | 1.311,25 | 4.573,65 | 0,44% |
| 20.2 | EQUIPAMENTO TIPO SPLIT (PAREDE) 12.000 BTU, MOD.: 42LUCE12S5, COND.: 38KCE12S5, POT.: 1095W/ 220 V / 1F / 60Hz, FAB.: SPRINGER | un | 1,00 | 170,64 | 1.167,00 | 213,30 | 1.458,75 | 1.672,05 | 0,16% |
| 20.3 | EQUIPAMENTO TIPO SPLIT (PAREDE) 18.000 BTU, MOD.: 42LUCE18S5, COND.: 38KCE18S5, POT.: 1640W/ 220 V / 1F / 60Hz, FAB.: SPRINGER | un | 4,00 | 170,64 | 1.733,00 | 213,30 | 2.166,25 | 9.518,20 | 0,91% |
| 20.4 | QUIPAMENTO TIPO SPLIT (CASSETE) 36.000 BTU, MOD.: 40KWCA036515LC, COND.: 38CCE036515MC, POT.: 3720W/ 220 V / 1F / 60Hz, FAB.: CARRIER | un | 3,00 | 213,30 | 5.597,00 | 266,63 | 6.996,25 | 21.788,63 | 2,07% |
| 20.5 | EQUIPAMENTO TIPO SPLIT (CASSETE) 48.000 BTU, MOD.: 40KWCA048515LC, COND.: 38CCE048535MC, POT.: 4585W/ 380 V / 3F / 60Hz, FAB.: CARRIER | un | 2,00 | 213,30 | 5.859,00 | 266,63 | 7.323,75 | 15.180,75 | 1,44% |
| 20.6 | EQUIPAMENTO TIPO EXAUSTOR, MOD.: MEGA-11, POT.: 17W / 1F / 220V / 60Hz, FAB.: SICTELL | un | 2,00 | 85,32 | 65,20 | 106,65 | 81,50 | 376,30 | 0,04% |
| 20.7 | EQUIPAMENTO TIPO EXAUSTOR, MOD.: MEGA-34, POT.: 24W / 1F / 220V / 60Hz, FAB.: SICTELL | un | 6,00 | 85,32 | 81,89 | 106,65 | 102,36 | 1.254,08 | 0,12% |
| 20.8 | EQUIPAMENTO TIPO VENTILADOR, MOD.: ACI-315, POT.: 310W / 1F / 220V / 60Hz | un | 1,00 | 63,99 | 851,00 | 79,99 | 1.063,75 | 1.143,74 | 0,11% |
| 20.9 | EQUIPAMENTO TIPO VENTILADOR, MOD.: ACI-250, POT.: 173W / 1F / 220V / 60Hz | un | 1,00 | 63,99 | 678,00 |  |  |  |  |
| 20.10 | VENEZIANA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E LÂMINHAS OPOSTAS, MOD.: AWK, DIM.: 347x347 | un | 2,00 | 17,06 | 69,52 | 21,33 | 86,90 | 216,46 | 0,02% |
| 20.11 | DIFUSOR DE AR COM CAIXA PLENUM E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES, MOD.: ADLK-AG, TAM.: 4, DIM.: 412x412 mm | un | 4,00 | 21,33 | 115,89 | 26,66 | 144,86 | 686,10 | 0,07% |
| 20.12 | GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO, MOD.: S-150, Ø 150mm | un | 5,00 | 10,67 | 9,95 | 13,33 | 12,44 | 128,84 | 0,01% |
| 20.13 | GRELHA DE DUPLA MOLDURA AGS-T 320x320mm | un | 5,00 | 9,60 | 70,01 | 12,00 | 87,51 | 497,55 | 0,05% |
| 20.14 | CALÇO DE NEOPRENE | un | 52,00 | 2,52 | 1,80 | 3,15 | 2,25 | 280,80 | 0,03% |
| 20.15 | TUBO EM COBRE COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA Ø 1/2” | m | 20,00 | 2,01 | 26,22 | 2,51 | 32,78 | 705,75 | 0,07% |
| 20.16 | TUBO EM COBRE COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA Ø 1/4” | m | 115,00 | 1,44 | 14,32 | 1,80 | 17,90 | 2.265,50 | 0,22% |
| 20.17 | TUBO EM COBRE COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA Ø 3/4” | m | 45,00 | 2,31 | 45,33 | 2,89 | 56,66 | 2.679,75 | 0,25% |
| 20.18 | TUBO EM COBRE COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA Ø 3/8” | m | 110,00 | 1,75 | 29,33 | 2,19 | 36,66 | 4.273,50 | 0,41% |
| 20.19 | TUBO EM COBRE COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA Ø 5/8” | m | 35,00 | 2,17 | 32,52 | 2,71 | 40,65 | 1.517,69 | 0,14% |
| 20.20 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | kg | 95,00 | 2,08 | 6,56 | 2,60 | 8,20 | 1.026,17 | 0,10% |
| 20.21 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø25mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 100,00 | 7,42 | 3,79 | 9,28 | 4,74 | 1.401,85 | 0,13% |
| 20.22 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø100mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 35,00 | 20,22 | 11,18 | 25,27 | 13,97 | 1.373,66 | 0,13% |
| 20.23 | DUTO FLEXÍVEL Ø200 | m | 6,00 | 2,52 | 14,40 | 3,15 | 18,00 | 126,90 | 0,01% |
| 20.24 | REGISTRO BORBOLETA PARA DUTO FLEXÍVEL Ø200 | un | 4,00 | 5,32 | 19,30 | 6,65 | 24,13 | 123,10 | 0,01% |
| 20.25 | SUPOTE DE LINHA FRIGORIGENA | un | 80,00 | 1,07 | 8,95 | 1,33 | 11,19 | 1.001,90 | 0,10% |
| 20.26 | VERGALHÃO ROSCAVEL 3/8" | m | 30,00 | 1,20 | 3,25 | 1,50 | 4,06 | 166,88 | 0,02% |
| 20.27 | BASE DE CONCRETO | m² | 0,60 | 12,32 | 65,23 | 15,40 | 81,54 | 58,16 | 0,01% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 74.037,95 | 7,05% |
| 21 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | EXTINTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, PQS 6KG ABC, INCLUSIVE SUPORTE | un | 9,00 | 2,91 | 160,00 | 3,64 | 200,00 | 1.832,72 | 0,17% |
| 21.2 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 SIMPLES, DIVERSOS CÓDIGOS | un | 19,00 | 1,82 | 25,00 | 2,27 | 31,25 | 636,92 | 0,06% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 2.469,63 | 0,23% |
| 22 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, AUTOMAÇÃO PREDIAL E CFTV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | CONTROLE DE ACESSO, CFTV E SENSORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 99,00 | 9,28 | 5,41 | 11,59 | 6,76 | 1.816,96 | 0,17% |
| 22.1.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 156,00 | 9,28 | 6,36 | 11,59 | 7,95 | 3.049,41 | 0,29% |
| 22.1.3 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 3,00 | 13,91 | 9,51 | 17,39 | 11,89 | 87,85 | 0,01% |
| 22.1.4 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 15,00 | 13,91 | 13,07 | 17,39 | 16,34 | 505,97 | 0,05% |
| 22.1.5 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 18,00 | 5,57 | 2,75 | 6,96 | 3,44 | 187,09 | 0,02% |
| 22.1.6 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 54,00 | 5,57 | 4,16 | 6,96 | 5,20 | 656,30 | 0,06% |
| 22.1.7 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100x50mm | m | 48,00 | 18,55 | 12,96 | 23,19 | 16,20 | 1.890,50 | 0,18% |
| 22.1.8 | TÊ VERTICAL P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 1,00 | 11,13 | 11,78 | 13,91 | 14,73 | 28,64 | 0,00% |
| 22.1.9 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 1,00 | 11,13 | 11,78 | 13,91 | 14,73 | 28,64 | 0,00% |
| 22.1.10 | CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 3,00 | 11,13 | 14,62 | 13,91 | 18,28 | 96,56 | 0,01% |
| 22.1.11 | CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 1,00 | 11,13 | 11,78 | 13,91 | 14,73 | 28,64 | 0,00% |
| 22.1.12 | ACOPLAMENTO EM PAINEL P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 1,00 | 11,13 | 1,85 | 13,91 | 2,31 | 16,23 | 0,00% |
| 22.1.13 | TE HORIZONTAL P/ ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm | un | 1,00 | 11,13 | 21,50 | 13,91 | 26,88 | 40,79 | 0,00% |
| 22.1.14 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4” | un | 17,00 | 9,28 | 1,85 | 11,59 | 2,31 | 236,41 | 0,02% |
| 22.1.15 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1” | un | 41,00 | 9,28 | 2,20 | 11,59 | 2,75 | 588,09 | 0,06% |
| 22.1.16 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1.1/2” | un | 1,00 | 9,28 | 3,38 | 11,59 | 4,23 | 15,82 | 0,00% |
| 22.1.17 | CONECTOR BOX RETO 3/4" | un | 65,00 | 0,56 | 1,97 | 0,70 | 2,46 | 205,28 | 0,02% |
| 22.1.18 | CONECTOR BOX RETO 1" | un | 143,00 | 0,93 | 2,30 | 1,16 | 2,88 | 576,92 | 0,05% |
| 22.1.19 | CONECTOR BOX RETO 1.1/2" | un | 1,00 | 1,30 | 5,11 | 1,62 | 6,39 | 8,01 | 0,00% |
| 22.1.20 | CABO COAXIAL 75 ohms RG-59 | m | 548,00 | 2,04 | 0,97 | 2,55 | 1,21 | 2.061,51 | 0,20% |
| 22.1.21 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² | m | 650,00 | 2,04 | 0,85 | 2,55 | 1,06 | 2.345,77 | 0,22% |
| 22.1.22 | CABO FLEXIVEL, ISOLADO EM PVC 450/750V 2,5mm² | m | 480,00 | 2,04 | 0,75 | 2,55 | 0,94 | 1.677,18 | 0,16% |
| 22.1.23 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 15,00 | 12,99 | 6,69 | 16,23 | 8,36 | 368,91 | 0,04% |
| 22.1.24 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1" | un | 20,00 | 12,99 | 11,74 | 16,23 | 14,68 | 618,13 | 0,06% |
| 22.1.25 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10cm | un | 13,00 | 7,42 | 7,81 | 9,28 | 9,76 | 247,49 | 0,02% |
| 22.1.26 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 29,00 | 12,99 | 14,40 | 16,23 | 18,00 | 992,71 | 0,09% |
| 22.1.27 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 40,00 | 2,78 | 1,59 | 3,48 | 1,99 | 218,63 | 0,02% |
| 22.1.28 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4" | un | 5,00 | 2,78 | 2,52 | 3,48 | 3,15 | 33,14 | 0,00% |
| 22.1.29 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA. | un | 31,00 | 5,38 | 15,80 | 6,72 | 19,75 | 820,71 | 0,08% |
| 22.1.30 | RACK PADRÃO 19", 12U | un | 1,00 | 37,10 | 312,00 | 46,38 | 390,00 | 436,38 | 0,04% |
| 22.1.31 | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES COM CONECTOR BNC | m | 1,00 | 9,28 | 350,00 | 11,59 | 437,50 | 449,09 | 0,04% |
| 22.1.32 | BANDEJA DE VENTILAÇÃO | un | 1,00 | 4,64 | 65,00 | 5,80 | 81,25 | 87,05 | 0,01% |
| 22.1.33 | PATCH CORD - 1,5m - CAT.5E | un | 16,00 | 3,25 | 18,00 | 4,06 | 22,50 | 425,00 | 0,04% |
| 22.1.34 | PATCH CORD, 150CM,EM CABO RG 59 C/ 2 CONECTORES BNC/BNC NAS EXTREMIDADES | un | 16,00 | 3,25 | 8,50 | 4,06 | 10,63 | 235,00 | 0,02% |
| 22.1.35 | RÉGUA DE TOMADAS - 8 PLUGUES | un | 1,00 | 9,28 | 125,00 | 11,59 | 156,25 | 167,84 | 0,02% |
| 22.1.36 | ORGANIZADOR DE CABOS | un | 1,00 | 4,64 | 65,00 | 5,80 | 81,25 | 87,05 | 0,01% |
| 22.1.37 | BANDEJA PADRÃO 19'' | un | 1,00 | 4,64 | 85,00 | 5,80 | 106,25 | 112,05 | 0,01% |
| 22.2 | ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 60,00 | 9,28 | 5,41 | 11,59 | 6,76 | 1.101,19 | 0,10% |
| 22.2.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 39,00 | 9,28 | 6,36 | 11,59 | 7,95 | 762,35 | 0,07% |
| 22.2.3 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 21,00 | 13,91 | 9,51 | 17,39 | 11,89 | 614,92 | 0,06% |
| 22.2.4 | CONECTOR BOX RETO 3/4" | un | 60,00 | 0,56 | 1,97 | 0,70 | 2,46 | 189,49 | 0,02% |
| 22.2.5 | CONECTOR BOX RETO 1" | un | 20,00 | 0,93 | 2,30 | 1,16 | 2,88 | 80,69 | 0,01% |
| 22.2.6 | CONECTOR BOX RETO 1.1/4" | un | 15,00 | 1,11 | 4,41 | 1,39 | 5,51 | 103,56 | 0,01% |
| 22.2.7 | CABO NÃO HALOGENADO, HEPR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² | m | 1.200,00 | 2,04 | 0,85 | 2,55 | 1,06 | 4.330,65 | 0,41% |
| 22.2.8 | CABO MULTIPOLAR 1x(3x# 1,5mm²) CONFORME NBR 13248. | m | 30,00 | 2,04 | 1,80 | 2,55 | 2,25 | 144,00 | 0,01% |
| 22.2.9 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL COM FUNDO MOVEL 4" | un | 18,00 | 2,78 | 2,06 | 3,48 | 2,58 | 108,96 | 0,01% |
| 22.2.10 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 15,00 | 5,09 | 7,90 | 6,36 | 9,87 | 243,47 | 0,02% |
| 22.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15cm | un | 15,00 | 12,99 | 14,40 | 16,23 | 18,00 | 513,47 | 0,05% |
| 22.2.12 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm PARA 4 LÂMPADAS TUBO LED DE 11W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. MODELO ITAIM 2003 OU OUTRA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES. | un | 2,00 | 27,83 | 905,60 | 34,78 | 1.132,00 | 2.333,56 | 0,22% |
| 22.2.13 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. MODELO ITAIM 2003 OU OUTRA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES. | un | 11,00 | 27,83 | 259,54 | 34,78 | 324,43 | 3.951,27 | 0,38% |
| 22.2.14 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. MODELO ITAIM 3750 OU OUTRA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES. | un | 2,00 | 27,83 | 270,94 | 34,78 | 338,68 | 746,91 | 0,07% |
| 22.2.15 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. 2070 16W - ITAIM OU EQUIVALENTE CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | un | 3,00 | 27,83 | 270,94 | 34,78 | 338,68 | 1.120,37 | 0,11% |
| 22.2.16 | PLUG MACHO E FÊMEA DA PIAL - REF.: 51021 E 51023 | un | 20,00 | 2,78 | 5,72 | 3,48 | 7,15 | 212,56 | 0,02% |
| 22.2.17 | SENSOR DE PRESENÇA DE TETO | un | 3,00 | 9,28 | 26,00 | 11,59 | 32,50 | 132,28 | 0,01% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 38.137,39 | 3,63% |
| 23 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.1 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø25mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 102,00 | 7,42 | 3,79 | 9,28 | 4,74 | 1.429,89 | 0,14% |
| 23.1.2 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø32mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 18,00 | 8,35 | 8,09 | 10,43 | 10,11 | 369,87 | 0,04% |
| 23.1.3 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø50mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 6,00 | 11,13 | 12,07 | 13,91 | 15,09 | 174,03 | 0,02% |
| 23.1.4 | TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø60mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 16,00 | 12,99 | 22,38 | 16,23 | 27,98 | 707,36 | 0,07% |
| 23.1.5 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL EM PVC 1" | un | 3,00 | 3,15 | 14,15 | 3,94 | 17,69 | 64,89 | 0,01% |
| 23.1.6 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL EM PVC 1.1/2" | un | 3,00 | 3,15 | 25,73 | 3,94 | 32,17 | 108,33 | 0,01% |
| 23.1.7 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" | un | 1,00 | 4,64 | 21,90 | 5,80 | 27,38 | 33,18 | 0,00% |
| 23.1.8 | REGISTRO DE GAVETA 3/4" | un | 8,00 | 10,02 | 23,33 | 12,52 | 29,16 | 333,46 | 0,03% |
| 23.1.9 | RESERVATORIO 1000l | un | 2,00 | 148,40 | 453,26 | 185,50 | 566,58 | 1.504,15 | 0,14% |
| 23.1.10 | TORNEIRA DE BOIA 3/4" | un | 2,00 | 11,28 | 33,73 | 14,10 | 42,16 | 112,53 | 0,01% |
| 23.2 | ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.1 | TUBO PVC ESGOTO SOLDÁVEL Ø40mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 16,00 | 11,13 | 4,60 | 13,91 | 5,75 | 314,52 | 0,03% |
| 23.2.2 | TUBO PVC ESGOTO SOLDÁVEL Ø50mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 74,00 | 13,91 | 7,55 | 17,39 | 9,44 | 1.985,10 | 0,19% |
| 23.2.3 | TUBO PVC ESGOTO SOLDÁVEL Ø100mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 55,00 | 20,22 | 11,18 | 25,27 | 13,97 | 2.158,61 | 0,21% |
| 23.2.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 600X600mm COM TAMPA T-33 | un | 4,00 | 193,97 | 167,29 | 242,46 | 209,11 | 1.806,26 | 0,17% |
| 23.2.5 | CAIXA DE GORDURA EM PVC FAB. TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR | un | 1,00 | 8,35 | 247,45 | 10,43 | 309,31 | 319,74 | 0,03% |
| 23.2.6 | CAIXA SIFONADA 150X50X50mm REFORÇADA COM CAIXILHO | un | 6,00 | 7,42 | 21,24 | 9,28 | 26,55 | 214,95 | 0,02% |
| 23.2.7 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50mm | un | 3,00 | 11,83 | 11,20 | 14,79 | 14,00 | 86,38 | 0,01% |
| 23.3 | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.1 | TUBO PVC ESGOTO SOLDÁVEL Ø100mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 56,00 | 20,22 | 11,18 | 25,27 | 13,97 | 2.197,86 | 0,21% |
| 23.3.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 600X600mm COM TAMPA T-33 | un | 1,00 | 193,97 | 167,29 | 242,46 | 209,11 | 451,57 | 0,04% |
| 23.3.3 | RALO SEMIESFÉRICO (TIPO ABACAXI) EM FERRO FUNDIDO 100mm | un | 2,00 | 11,83 | 11,70 | 14,79 | 14,63 | 58,84 | 0,01% |
| 23.3.4 |  | un | 3,00 | 193,97 | 425,29 | 242,46 | 531,61 | 2.322,20 | 0,22% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 16.753,71 | 1,59% |
| 24 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.1 | VASO SANITÁRIO PNE LINHA CONFORTO ACAB. GE17, REF. P51 DECA COM CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR MONTANA NA COR BRANCA, INCLUSIVE ACABAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA – PNE | un | 1,00 | 107,07 | 622,24 | 133,84 | 777,80 | 911,64 | 0,09% |
| 24.1.2 | LAVATÓRIO SEM COLUNA VOGUE PLUS CÓD.: L.51.CS1 | un | 1,00 | 61,22 | 347,91 | 76,52 | 434,89 | 511,41 | 0,05% |
| 24.1.3 | BACIA CONVENCIONAL, LINHA CONFORTO BRANCO GELO P.505, COM CAIXA ACOPLADA | un | 4,00 | 55,65 | 435,07 | 69,56 | 543,84 | 2.453,60 | 0,23% |
| 24.1.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL DECA, BRANCO GELO GE 17, CÓD. L 37 | un | 4,00 | 27,83 | 39,90 | 34,78 | 49,88 | 338,63 | 0,03% |
| 24.1.5 | CUBA RETANGULAR DE COZINHA INOX DIM. 0,40(C)x0,37(L)x0,17(P)m, ACAB. ALTO BRILHO TRAMONTINA | un | 1,00 | 77,91 | 54,02 | 97,39 | 67,53 | 164,91 | 0,02% |
| 24.1.6 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA DECAMATIC CÓDIGO 1170.C DA DECA | un | 4,00 | 22,26 | 409,16 | 27,83 | 511,45 | 2.157,10 | 0,21% |
| 24.1.7 | TORNEIRA LINHA PRESSMATIC BENEFIT, REF. CHROME (00185106), FAB. DOCOL OU EQUIVALENTE | un | 1,00 | 22,26 | 400,16 | 27,83 | 500,20 | 528,02 | 0,05% |
| 24.1.8 | TORNEIRA DO TANQUE IZY DA DECA | un | 1,00 | 22,26 | 78,16 | 27,83 | 97,70 | 125,52 | 0,01% |
| 24.1.9 | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA CÓD. 1159C, DECA | un | 1,00 | 22,26 | 205,16 | 27,83 | 256,45 | 284,27 | 0,03% |
| 24.1.10 | TANQUE MEDIO DA DECA | un | 1,00 | 55,65 | 254,63 | 69,56 | 318,28 | 387,85 | 0,04% |
| 24.1.11 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO LAVATÓRIO OU CUBA REF.2602 C DA DECA | un | 5,00 | 22,26 | 34,40 | 27,83 | 43,00 | 354,12 | 0,03% |
| 24.1.12 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO TANQUE | un | 1,00 | 22,26 | 19,06 | 27,83 | 23,82 | 51,65 | 0,00% |
| 24.1.13 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA | un | 1,00 | 22,26 | 65,43 | 27,83 | 81,79 | 109,62 | 0,01% |
| 24.1.14 | SIFÃO REGULÁVEL PARA LAVATÓRIO DA DECA, REF.:1680C | un | 5,00 | 5,57 | 119,00 | 6,96 | 148,75 | 778,53 | 0,07% |
| 24.1.15 | SIFÃO PARA PIA ACABAMENTO CROMADO REF. 1680C DA DECA | un | 1,00 | 5,57 | 142,00 | 6,96 | 177,50 | 184,46 | 0,02% |
| 24.1.16 | SIFÃO REGULÁVEL PARA TANQUE DA DECA | un | 1,00 | 5,57 | 139,00 | 6,96 | 173,75 | 180,71 | 0,02% |
| 24.2 | ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.1 | BARRA FIXA DIM.2 3/4" COMP.= .90m (EIXO A EIXO) CROMADA DA EDMETAL | un | 2,00 | 18,55 | 185,39 | 23,19 | 231,74 | 509,85 | 0,05% |
| 24.2.2 | BARRA FIXA DIM.2 3/4" COMP.= .40m (EIXO A EIXO) CROMADA DA EDMETAL | un | 1,00 | 18,55 | 129,72 | 23,19 | 162,15 | 185,34 | 0,02% |
| 24.2.3 | BARRA FIXA TIPO "U" DIM.2 3/4" COMP.= .64m (EIXO A EIXO) PROF.= .42m (PAREDE A EIXO) CROMADA DA EDMETAL | un | 1,00 | 18,55 | 436,90 | 23,19 | 546,13 | 569,31 | 0,05% |
| 24.2.4 | CABIDE CROMADO - MOD.: IZY - CÓD.: 2060.C37 DECA – COPA E WC PNE | un | 9,00 | 9,28 | 73,14 | 11,59 | 91,43 | 927,17 | 0,09% |
| 24.2.5 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL | un | 9,00 | 5,57 | 17,74 | 6,96 | 22,18 | 262,23 | 0,02% |
| 24.2.6 | CANOPLA PARA REGISTRO DE GAVETA LINHA SPOT DA DECA | un | 1,00 | 5,57 | 26,19 | 6,96 | 32,74 | 39,69 | 0,00% |
| 24.2.7 | ASSENTO SANITÁRIO VOGUE PLUS POLIESTER CÓD. AP 52 DA DECA | un | 1,00 | 9,28 | 520,17 | 11,59 | 650,21 | 661,81 | 0,06% |
| 24.2.8 | ASSENTO SANITÁRIO VOGUE PLUS POLIESTER CÓD. AP 50 DA DECA | un | 4,00 | 9,28 | 80,20 | 11,59 | 100,25 | 447,38 | 0,04% |
| 24.2.9 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO FABRICANTE LALEKLA, REF. 30275768 OU EQUIVALENTE | un | 5,00 | 18,55 | 49,88 | 23,19 | 62,35 | 427,69 | 0,04% |
| 24.2.10 | DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO LALEKLA, CÓD. 30280225 OU EQUIVALENTE | un | 3,00 | 18,55 | 48,63 | 23,19 | 60,79 | 251,93 | 0,02% |
| 24.2.11 | SABONETEIRA SPRAY FABRICANTE LALEKLA, REF. 30252702 OU EQUIVALENTE | un | 3,00 | 18,55 | 42,38 | 23,19 | 52,98 | 228,49 | 0,02% |
| 24.2.12 | DUCHA HIGIÊNICA C/ REGISTRO SEM DERIVAÇÃO - CROMADO DECA REF.: 1984.C40.ACT.CR | un | 5,00 | 9,28 | 206,70 | 11,59 | 258,37 | 1.349,83 | 0,13% |
| 24.2.13 | DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA, MODELO: AE-06, FABRICANTE: ARCO OU EQUIVALENTE | un | 1,00 | 35,00 | 450,00 | 43,75 | 562,50 | 606,25 | 0,06% |
| 24.2.14 | ESPELHO CRISTAL PRATA 4mm | m² | 3,55 | 46,38 | 123,93 | 57,97 | 154,91 | 755,73 | 0,07% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 16.744,70 | 1,59% |
| 25 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – TRANSPORTE MECÂNICO E VERTICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA - INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA | un | 1,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5,71% |
|  | REGISTRO GAVETA BRONZE d=25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> | MANÔMETRO |  |  |  |  |  |  | 60.000,00 | 5,71% |
| 26 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | VARAL DE PAREDE -2500mm | un | 1,00 | 9,60 | 42,22 | 12,00 | 52,78 | 64,78 | 0,01% |
| 26.2 | PORTA FOLDER DE MESA - COM 1 BOLSA DE ACRÍLICO | un | 2,00 | 5,42 | 38,00 | 6,78 | 47,50 | 108,55 | 0,01% |
| 26.3 | PORTA FOLDER DE MESA - COM 2 BOLSAS DE ACRÍLICO | un | 3,00 | 5,42 | 60,00 | 6,78 | 75,00 | 245,33 | 0,02% |
| 26.4 | TRIO PORTA CARTAZ COMPONÍVEL | un | 1,00 | 14,08 | 142,00 | 17,60 | 177,50 | 195,10 | 0,02% |
| 26.5 | RÉGUA IMANTADA PARA TOTEM DIRETORIO | un | 8,00 | 3,25 | 36,06 | 4,06 | 45,08 | 393,12 | 0,04% |
| 26.6 | ADESIVO PORTA GIRATÓRIA DE ENTRADA | un | 1,00 | 2,30 | 22,00 | 2,88 | 27,50 | 30,38 | 0,00% |
| 26.7 | ADESIVO PORTA GIRATÓRIA DE SAÍDA | un | 1,00 | 2,30 | 22,00 | 2,88 | 27,50 | 30,38 | 0,00% |
| 26.8 | ADESIVO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO – SETAS P/P.G. - ADVD | un | 6,00 | 2,30 | 22,00 | 2,88 | 27,50 | 182,25 | 0,02% |
| 26.9 | ADESIVO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO – SETAS P/P.G. - ADVM | un | 6,00 | 2,30 | 22,00 | 2,88 | 27,50 | 182,25 | 0,02% |
| 26.10 | ADESIVO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO – PORTA COM DETECTOR DE METAIS | un | 6,00 | 2,30 | 22,00 | 2,88 | 27,50 | 182,25 | 0,02% |
| 26.11 | ADESIVO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO – “PUXE/EMPURRE” SERIGRAFIA FRENTE E VERSO | un | 3,00 | 2,30 | 22,00 | 2,88 | 27,50 | 91,13 | 0,01% |
| 26.12 | ADESIVO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO – “NOME DA AGÊNCIA” E “HORÁRIO DE ATENDIMENTO” - Padrão agência convencional | un | 1,00 | 2,30 | 35,00 | 2,88 | 43,75 | 46,63 | 0,00% |
| 26.13 | ADESIVO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO – ENTRADA AUTOATENDIMENTO | un | 1,00 | 2,30 | 30,00 | 2,88 | 37,50 | 40,38 | 0,00% |
| 26.14 | ADESIVO PASSA OJETOS (SERIGRAFIA FRENTE ADPO E SERIGRAFIA VERSO ADRO) | un | 2,00 | 2,30 | 22,00 | 2,88 | 27,50 | 60,75 | 0,01% |
| 26.15 | ADESIVO FAIXA DE SEGURANÇA PARA VIDROS LISA (AZUL) | m | 9,00 | 4,65 | 8,95 | 5,81 | 11,19 | 153,00 | 0,01% |
| 26.16 | PLACA NUMÉRICA DE MESA (Para Você) | un | 1,00 | 5,23 | 46,50 | 6,54 | 58,13 | 64,66 | 0,01% |
| 26.17 | PLACA NUMÉRICA DE MESA (Empresas) – PLNME | un | 1,00 | 5,23 | 46,50 | 6,54 | 58,13 | 64,66 | 0,01% |
| 26.18 | PLACA DE FECHAMENTO DE VÍDEO – PLFV | un | 9,00 | 3,73 | 81,03 | 4,66 | 101,29 | 953,55 | 0,09% |
| 26.19 | PLACA NUMÉRICA AZUL – FECHAMENTO DE VÍDEO | un | 3,00 | 3,73 | 28,51 | 4,66 | 35,64 | 120,90 | 0,01% |
| 26.20 | PLACA DE MESA | un | 2,00 | 2,36 | 46,50 | 2,95 | 58,13 | 122,15 | 0,01% |
| 26.21 | PLACA NUMÉRICA CALANDRADA DE GUICHÊ/BALCÃO | un | 4,00 | 3,73 | 73,29 | 4,66 | 91,61 | 385,10 | 0,04% |
| 26.22 | ADESIVO DE SEGURANÇA GUICHÊ CAEX | un | 2,00 | 2,30 | 22,00 | 2,88 | 27,50 | 60,75 | 0,01% |
| 26.23 | TOTEM DIRETÓRIO | un | 2,00 | 7,04 | 698,00 | 8,80 | 872,50 | 1.762,60 | 0,17% |
| 26.24 | DISPENSADOR DE SENHAS "ESTAÇÕES" | un | 1,00 | 32,67 | 1.256,00 | 40,83 | 1.570,00 | 1.610,83 | 0,15% |
| 26.25 | SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO AÉREA FIXADO NO TETO | un | 1,00 | 14,08 | 65,80 | 17,60 | 82,25 | 99,85 | 0,01% |
| 26.26 | ADESIVO SINALIZADOR DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL | un | 2,00 | 2,30 | 22,00 | 2,88 | 27,50 | 60,75 | 0,01% |
| 26.27 | CAPA PARA LONGARINAS DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL | un | 3,00 | 6,30 | 124,30 | 7,88 | 155,38 | 489,75 | 0,05% |
| 26.28 | PLACA DE DEPENDÊNCIA | un | 14,00 | 5,23 | 46,50 | 6,54 | 58,13 | 905,28 | 0,09% |
| 26.29 | PLACA DE ADVERTÊNCIA | un | 23,00 | 5,23 | 46,50 | 6,54 | 58,13 | 1.487,24 | 0,14% |
| 26.30 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | un | 1,00 | 5,00 | 600,00 | 6,25 | 750,00 | 756,25 | 0,07% |
| 26.31 | SINALIZAÇÃO DE ACESSO AO AUTOATENDIMENTO E BOTOEIRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE – A03 | un | 1,00 | 2,30 | 75,50 | 2,87 | 94,38 | 97,25 | 0,01% |
| 26.32 | FITA DE SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS | un | 38,00 | 5,20 | 8,50 | 6,50 | 10,63 | 650,75 | 0,06% |
| 26.33 | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO |  | 4,00 | 5,30 | 15,80 | 6,63 | 19,75 | 105,50 | 0,01% |
| 26.34 | PICTOGRAMA DE PISO | un | 2,00 | 21,12 | 125,00 | 26,40 | 156,25 | 365,30 | 0,03% |
| 26.35 | PLANO TÁTIL - EM ALTO RELEVO E BRAILLE. | un | 2,00 | 46,21 | 2.171,00 | 57,76 | 2.713,75 | 5.543,03 | 0,53% |
| 26.36 | LUMINOSO COM LOGOTIPO DA CAIXA, DIM=0,70x2,84m – LETREIRO FX90 | un | 1,00 | 216,73 | 3.172,85 | 270,91 | 3.966,06 | 4.236,97 | 0,40% |
| 26.37 | PORTICO DE ENTRADA -inclusive mão de obra | un | 1,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 1,86% |
| 26.38 | PAINEL MODULAR (1,89X0,94)M – FX 90, CONFORME PROJETO | un | 6,00 | 125,31 | 679,70 | 156,64 | 849,63 | 6.037,58 | 0,57% |
| 26.39 | ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – SAÍDA DE EMERGÊNCIA | un | 1,00 | 2,30 | 22,00 | 2,88 | 27,50 | 30,38 | 0,00% |
| 26.40 | PLACA DE EMERGÊNCIA | un | 16,00 | 5,23 | 46,50 | 6,54 | 58,13 | 1.034,60 | 0,10% |
| 26.41 | PISO TATIL DIRECIONAL/ ALERTA DE BORRACHA DIM 25X25cm | m² | 13,31 | 10,63 | 112,61 | 13,29 | 140,76 | 2.050,79 | 0,20% |
| 26.42 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO DIM 25X25cm | m² | 0,19 | 7,59 | 81,79 | 9,49 | 102,24 | 20,95 | 0,00% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 50.623,65 | 4,82% |
| 27 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA | m² | 2,42 | 93,13 | 207,69 | 116,41 | 259,61 | 911,47 | 0,09% |
| 27.2 | PORTA GIRATÓRIA - PGDM | un | 2,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 18.750,00 | 37.500,00 | 3,57% |
| 27.3 | PASSA OBJETOS | un | 2,00 | 1,69 | 275,33 | 2,12 | 344,16 | 692,56 | 0,07% |
| 27.4 | BEBEDOURO DE PRESSÃO ACESSÍVEL MOD. PASILLO SPECIALE DA LIDER OU EQUIVALENTE | un | 1,00 | 27,83 | 1.849,99 | 34,78 | 2.312,49 | 2.347,27 | 0,22% |
| 27.5 | MODELO ALTERNATIVO DE CARENAGEM MÓDULO CARENAGEM -INCLUSIVE MÃO DE OBRA E SINALIZAÇÃO (TESTEIRAS E RÉGUAS DE SINALIZAÇÃO) | un | 6,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 4.875,00 | 29.250,00 | 2,78% |
| 27.6 | MODELO ALTERNATIVO DE CARENAGEM PAINEL LIMITE - INCLUSIVE MÃO DE OBRA | un | 2,00 | 0,00 | 222,16 | 0,00 | 277,70 | 555,40 | 0,05% |
| 27.7 | MÓDULO ALTERNATIVO MERCHENDAGEM CEF - INCLUSIVE MÃO DE OBRA | un | 1,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,18% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 73.131,70 | 6,96% |
| 28 | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 423,20 | 5,09 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 2.692,08 | 0,26% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 2.692,08 | 0,26% |
| Total Geral com BDI====> |  |  |  |  |  |  |  | 1.050.910,40 | 100,00% |
|  |  | BDI APLICADO SOBRE MÃO DE OBRA: |  |  | 25,00% |
|  |  |  |  | BDI APLICADO SOBRE MATERIAL: |  |  | 25,00% |
|  |  |  |  |  | VALOR R$/m² |  |  | 2.483,25 |
| Esta planilha orçamentária é referencial e orientativa, lembrando que são prioritárias as informações contidas nos projetos e memoriais técnicos. Serviços não constantes nesta planilha, variações de quantitativo e/ou outras divergências não servirão como justificativa para possíveis aditivos após a contratação, devendo haver questionamento da LICITANTE junto à CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo licitatório. |

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º______, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE ADAPTAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E, DE OUTRO, A EMPRESA __________________.

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.473, de 5/06/2008, por intermédio de sua Gerência de Filial Logística em Brasília - GILOG/BR, CNPJ(MF) nº __________ (indicar o CNPJ da Filial), situada na SEPN 512, EDIFÍCIO JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA, 4º ANDAR – ASA NORTE, BRASÍLIA-DF; CEP: 70760-500, neste ato representada pelo(a) __________ (indicar e qualificar o representante da CAIXA, informando também os dados da procuração que concede poderes de representação), daqui por diante designada CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa __________ (indicar o nome da empresa em caixa-alta e negrito), inscrita no CNPJ(MF) sob o nº _______________ com sede na __________ (indicar o endereço completo, inclusive CEP), neste ato representada por __________ (indicar e qualificar o representante da contratada), doravante designada CONTRATADA, em face da autorização do(a) __________ (indicar o nome e cargo do autor da autorização ____________ da CAIXA ou nos casos de autorização colegiada informar o ato/nº da Resolução e/ou Ata, p. ex., em face da autorização do Conselho Diretor da CAIXA, conforme Ata nº___), de ___/___/____, constante do Processo Administrativo nº ___________, PE 023/7066-2013, têm justo e contratada a prestação dos serviços objeto deste instrumento, vinculada ao respectivo edital e seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços comuns de engenharia de adaptação/adequação de imóvel para instalação da Agência Padre Bernardo, em Padre Bernardo/GO.

Parágrafo Único - A caracterização pormenorizada do objeto contratado, os requisitos técnicos e as condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades específicas estão indicadas no Termo de Referência – Anexo I, que integra(m) e complementa(m) este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e anexos:

I.	executar, perfeita e integralmente, os serviços contratados, nos horários estabelecidos pela CAIXA e nos prazos ajustados, por meio de pessoas idôneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a CAIXA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos causados às suas instalações, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade estender-se-á aos danos causados a terceiros durante a prestação dos serviços;

a)	A execução dos serviços poderá ser realizada em turnos de 24 horas, 7 dias por semana, desde que não venha a interferir ou infringir qualquer legislação reguladora do assunto, ou ainda, confrontar as normas do estabelecimento comercial sobre o assunto.

b)	Local de execução: Rua Cristóvão Colombo, Quadra 11, Lote 15, Centro, Padre Bernardo-GO.

II.	recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos de seus empregados, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de freqüência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.;

III.	manter preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens aos prestadores de serviços e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do contrato, para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e solicitações da CAIXA, bem como para que a CAIXA se reporte no caso de encaminhamento de medidas necessárias ao cumprimento da legislação pertinente à segurança e saúde no trabalho, o qual deverá ser formalmente indicado pela CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato;

IV.	dar sempre como conferidos e perfeitos os serviços prestados, cumprindo, rigorosamente, os prazos estabelecidos pela CAIXA e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham causar à CAIXA ou a terceiros, de modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus para a CAIXA;

V.	substituir os empregados, nos casos de falta, ausência legal, férias, bem como nos casos em que a conduta do prestador seja considerada inconveniente pela CAIXA, de modo que os serviços não sejam descontinuados nos horários/períodos estabelecidos;

VI.	diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados;

VII.	dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços;

VIII.	prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a todas as reclamações e convocações da CAIXA;

IX.	diligenciar para que seus empregados não prestem serviços que não os previstos no objeto deste contrato;

X.	pagar com pontualidade aos seus empregados o salário e benefícios indicados na sua proposta e apresentar à CAIXA, juntamente com a fatura mensal, os comprovantes/guias de recolhimento dos impostos, contribuições e taxas incidentes sobre esses serviços, quando devidos, referentes ao mês de competência da nota fiscal/fatura;

XI.	assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, consignada, pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados/prepostos e a CAIXA;

XII.	agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por seus empregados que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviços objeto deste contrato, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA. A omissão da CONTRATADA, nas demandas dessa natureza, será considerada falta grave, sujeitando-se à aplicação das sanções previstas neste contrato, assegurada a prévia defesa;

XIII.	indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA, por força de sentença judicial que reconheça a responsabilidade subsidiária ou solidária da CAIXA por créditos devidos aos empregados da CONTRATADA, ainda que extinta a relação contratual entre as partes;

XIV.	respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, inclusive quanto à necessidade de constituição de CIPA, se for o caso, nos termos da “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego”;

XV.	atender às solicitações da CAIXA para realização de serviços extraordinários e para prorrogação do turno contratado, cabendo à CONTRATADA a adoção das providências pertinentes junto à Delegacia Regional do Trabalho competente;

XVI.	assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e utensílios, que porventura sejam colocados à disposição para a prestação dos serviços, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a CAIXA das despesas com manutenção corretiva decorrente de má utilização, ou restituindo o bem ou o seu correspondente valor, no caso de perda;

XVII. 	informar à CAIXA, para efeito de controle de acesso às suas dependências, os nomes, os respectivos números da carteira de identidade e CPF(MF) dos empregados alocados na prestação dos serviços, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado no contrato. Da mesma forma, faz-se necessária a comunicação de todas as ocorrências de afastamento ou substituição de empregado, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, até o dia do início dos serviços;

XVIII. 	manter seus empregados, quando em serviço nas dependências da CAIXA, devidamente uniformizados, com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e identificados com crachá em padrão indicado pela CAIXA.

XIX. 	manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA, de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o objeto deste contrato

XX. 	obedecer as normas e rotinas da CAIXA, bem como a legislação aplicável, em especial, as que disserem respeito à segurança e saúde no trabalho, assumindo todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA;

XXI. 	dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante à prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;

XXII. 	fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes;

XXIII. 	orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no aspecto técnico, como no relacionamento humano, visando a mantê-los plenamente aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funções, observadas as exigências e necessidades da CAIXA;

XXIV. 	estruturar-se de modo compatível e prover toda a infra-estrutura necessária à prestação dos serviços previstos neste contrato, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a sua supervisão desde a implantação;

XXV. 	fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos materiais e condições necessários para o desenvolvimento de suas funções, exigidos por legislação ou norma do trabalho específica, inclusive, quando for o caso, disponibilizar “e-mail”, sendo vedada a utilização da conta de “e-mail” da CAIXA;

XXVI. 	prover todos os meios necessários à garantia da prestação dos serviços contratados, inclusive nos casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

XXVII. 	aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;

XXVIII. 	manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de contratação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei n.º 8.666/93;

XXIX.	manter atualizados, durante a vigência do contrato, o cadastro e a habilitação em cada nível do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

XXX. 	manter perante a CAIXA, durante a vigência do contrato, seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condição da CAIXA de substituta tributária;

XXXI	não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;

XXXII	assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão e de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, partido político, classe social, nacionalidade;

XXXIII	diligenciar para que seus empregados, quando em serviço na CAIXA, apresentem-se em condições adequadas de descanso, de alimentação, de estado de alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a segurança de todos no ambiente da CAIXA, sejam clientes, empregados ou terceirizados;

XXXIV	observar estritamente a vedação ao nepotismo, nos termos da declaração anexa, que integra este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São também responsabilidades da CONTRATADA:

I.	todo e qualquer dano que causar à CAIXA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA;

II.	qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o exercício do direito de regresso, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III.	quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à CAIXA.

IV	Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela vigilância da obra durante todo o período de execução dos serviços contratados, zelando pela total segurança do imóvel, equipamentos e materiais a partir da assinatura do termo de início de obra até o seu recebimento definitivo. A vigilância deverá ser prestada durante as 24 horas do dia, devendo a CONTRATADA, na ocorrência de qualquer irregularidade, comunicar à CONTRATANTE imediatamente. E na ocorrência de qualquer sinistro durante a execução dos serviços deverá arcar com os prejuízos causados.

V	Serão encargos da CONTRATADA o pagamento de todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais e emolumentos necessários à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás referentes à execução dos serviços e à segurança pública, bem como o pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas, consumo de água e energia elétrica que digam respeito à execução dos serviços contratados.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza à CAIXA descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das notas fiscais/faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato, da garantia contratual e/ou das notas fiscais/faturas de quaisquer outros contratos que porventura a CONTRATADA mantenha com a CAIXA, independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.

Parágrafo Segundo - O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada, será atualizado pelo índice de variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

- VAT = valor atualizado

- VIN = valor inicial

- IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)

IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)

Parágrafo Terceiro - A ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I	indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências da CAIXA;

II	notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços;

III	efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.

IV	indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato.

V	exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS

Pela perfeita prestação dos serviços, objeto deste contrato, e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA o devido valor correspondente à medição disposta abaixo, desde que atendida à seguinte condição:

I – O somatório dos pagamentos referentes às medições aferidas pela fiscalização da CAIXA, previstas na Cláusula Sexta, ao final do contrato, correspondem ao valor global contratado no valor de R$_____________.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CAIXA, após a aceitação dos serviços, efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente no 10º (décimo) dia útil após a emissão da Nota Fiscal da contratada, desde que aprovada pela fiscalização técnica da CAIXA e liberada em relatório de fiscalização emitido; e após o recebimento dos documentos que comprovem a regularidade fiscal e tributária da empresa prestadora dos serviços, bem como a apresentação da ART e dos seguros previstos em contrato, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em agência da CAIXA; sujeito ainda à seguinte condição.

I - Será realizada uma medição pela CAIXA ou terceirizado contratado por esta, no 1º (primeiro) e no 15º (décimo quinto) dia de cada mês.

Parágrafo Primeiro - A correspondente nota fical/fatura deverá ser entregue em até 02 (dois) dias úteis após a aprovação dos serviços, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota/fatura.

Parágrafo Segundo - A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos na legislação aplicável, cabendo à CONTRATADA a sua correta emissão, em conformidade com a legislação tributária pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo:

a)	a identificação completa da CAIXA, na qualidade de contratante, bem como o número do processo administrativo que originou a contratação e número do contrato;

b)	descrição de todos os serviços/itens que compõem a respectiva nota fiscal/fatura de forma clara, indicando, inclusive, os valores unitários e totais, o período a que se refere, bem como, a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s) com os serviços e o Município, com respectiva Unidade Federativa – UF, onde é prestado o serviço.

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Quarto – A CAIXA fará as retenções dos tributos e contribuições sociais/previdenciárias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislação vigente. As retenções não serão efetuadas caso a CONTRATADA se enquadre em hipótese excludente prevista em legislação, devendo, para tanto, apresentar a documentação pertinente ou declaração que comprove essa condição. Também não ocorrerá a retenção caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que determine a suspensão do pagamento dos referidos tributos e/ou das contribuições previdenciárias, devendo apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a documentação que comprove essa situação.

Parágrafo Quinto - Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse de obrigações tributárias de qualquer natureza, bem como das contribuições à Previdência, quando for o caso, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, serão cobrados diretamente da CONTRATADA.

Parágrafo Sexto - Por ocasião do pagamento, serão efetuadas as seguintes consultas:

- ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificação da regularidade fiscal da Contratada, no âmbito federal, estadual, municipal e do distrito federal, bem como da regularidade com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), exigidas no procedimento de contratação (caso não sejam solicitados todos esses documentos quando do procedimento de licitação/contratação a GILOG deve efetuar a adequação necessária).

- ao site do TST, no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br, para verificação da regularidade trabalhista da Contratada.

Parágrafo Sétimo - Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa, no mesmo prazo, sob pena das sanções cabíveis e, não havendo regularização, rescisão contratual.

Parágrafo Oitavo - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Nono – O não pagamento da nota fiscal/fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, enseja a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

- VAT = valor atualizado

- VIN = valor inicial

- IDI = IGP-M/FGV na data inicial

- IDF = IGP-M/FGV na data final

### CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá a duração de 06 (seis) meses, a contar de dd/mm/aaaa, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite estabelecido por Lei.

I.	O prazo de execução dos serviços é de até 90 (NOVENTA) dias CORRIDOS, contados a partir da data da reunião de Autorização de Início de Obra (AIO).

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

No curso da execução deste contrato caberá à CAIXA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições deste instrumento.

I – A unidade responsável pela fiscalização e acompanhamento do Contrato é a GILOGBR02, Coordenação de INSTALAÇÃO.

II – Os empregados da CAIXA responsáveis pela gestão operacional deste instrumento, bem como pelo ateste das notas fiscais e acompanhamento da execução dos serviços da CONTRATADA, conforme disposição da Lei 8.666/1993 são os empregados: Otávio Daigele Simões Barbosa, matrícula C086981, Anselmo Gonçalves do Carmo, matrícula C073325, Hélio Marum Jorge, matrícula C003043 e Hélio dos Santos Júnior, matrícula c025711.

CLÁUSULA NONA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:

I.	todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes;

II.	as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R$ __________ (valor por extenso), que corresponde a 3% (três por cento) do valor global contratado, apresentando à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades a seguir:

I	Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

II	Seguro-garantia

III	Fiança bancária

Parágrafo Primeiro – A caução em títulos da dívida pública consiste na entrega à Administração de título da dívida pública, que fica sob a tutela e guarda desta, vinculado, exclusivamente, a este contrato, não podendo ser utilizada para nenhum outro fim.

Parágrafo Segundo - Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Parágrafo Terceiro - A caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária remunerada específica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do contrato, devendo ser efetuado em uma Agência da CAIXA, utilizando-se a operação 008, tendo como beneficiário a CAIXA;

a) Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

Parágrafo Quarto – O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, conforme descrito na apólice.

Parágrafo Quinto – A apólice do seguro-garantia deve conter prazo de validade igual ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato;

a) O seguro deve efetuar a cobertura de todo o prazo contratual, contemplando a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia, devendo constar nas condições especiais;

b) Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos mencionados;

c) A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

Parágrafo Sexto – A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que possam ser impostos à CAIXA em decorrência da má execução do contrato.

Parágrafo Sétimo – A Fiança bancária consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva carta, emitida por instituição financeira idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execução contratual.

Parágrafo Oitavo – Somente é aceita Fiança Bancária na via original e que apresente todos os requisitos a seguir:

a) Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos);

b) Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato;

c) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

d) Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 – Novo Código Civil;

e) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor contratual, previsto no Parágrafo Décimo Primeiro desta cláusula, independente de notificação à Instituição emitente.

f) Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária;

g) Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;

h) O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nas alíneas “c”, “d”, “f” e “g” acima.

Parágrafo Nono - A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do seu vencimento, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

Parágrafo Décimo - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro- A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado.

Parágrafo Décimo Segundo - A qualquer tempo, mediante negociação prévia com a CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I.	advertência;

II.	multa

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV. impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

V. declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a continuação da prestação dos serviços.

Parágrafo Segundo – A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir:

I	Após os prazos estabelecidos para a execução dos serviços será cobrada multa de 0,3% sobre o valor da Nota Fiscal por dia de atraso, sendo cobrada em dobro a partir do 31º dia, e limitada a 10% do valor da Nota fiscal

Parágrafo Terceiro - As multas serão descontadas do valor da nota fiscal/fatura, da garantia contratual, e, se não for suficiente, será cobrada diretamente da CONTRATADA ou judicialmente.

Parágrafo Quarto - A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA pelo prazo de até 2 (dois) anos poderá ser aplicada:

I) em casos de reincidências;

II) em casos de descumprimento de prazo contratual, descumprimento parcial ou total de obrigação contratual;

Parágrafo Quinto - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos casos que a CONTRATADA:

I) não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;

II) comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

Parágrafo Sexto – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA, e, ainda, sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III, IV e V poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

Parágrafo Oitavo – A aplicação das penalidades indicadas nesta cláusula será lançada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na legislação aplicável, garantida a defesa prévia.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial:

- o descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

- a transferência total ou parcial do presente contrato;

- o cometimento reiterado de faltas ou falhas na prestação dos serviços;

- a decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA;

- a dissolução da sociedade;

- a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;

- a lentidão no seu cumprimento, levando a CAIXA a presumir a não execução da prestação dos serviços contratados; e

- demais motivos especificados no Art.º 78 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Segundo - Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da CONTRATADA, relativamente a prestação dos serviços contratados, os quais serão entregues à CAIXA, que os executará por si ou por terceiros.

Parágrafo Terceiro - Caso a CAIXA não se utilize da prerrogativa de rescindir este contrato, ao seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das notas fiscais/faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA reconhece os direitos da CAIXA, no caso de rescisão administrativa, prevista no Art.º 77 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento n.º 6103-01, compromisso nº. 15503/2012-BR.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedado à CONTRATADA a subcontratação de empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

###### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I.	é facultado a alocação de empregados portadores de deficiência nos locais de prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA avaliar a compatibilidade entre a deficiência apresentada e a atividade a ser desempenhada.

II.	a CAIXA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar, definitiva ou provisoriamente, o horário de início da prestação dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA;

III.	em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CAIXA notificará a CONTRATADA para promover as mudanças necessárias;

IV.	é vedado à CONTRATADA caucionar ou ceder os créditos do presente contrato;

V.	a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, na cidade de Brasília.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente, em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Local/data

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | DENOMINAÇÃO DA CONTRATADA |
| --- | --- | --- |
| Nome: ______________ CPF(MF): ______________ |  | Nome: ______________ CPF(MF): ______________ |

Testemunhas

| Nome: ______________ |  | Nome: ______________ |
| --- | --- | --- |
| CPF(MF): ______________ |  | CPF(MF): ______________ |

ANEXO DO CONTRATO Nº ...........

DECLARAÇÃO - VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

A Contratada/Credenciada DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Seus sócio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente contrato/credenciamento;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da contratação/licitação/credenciamento;

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

2. Não tem e que não contratará prestadores para a execução de serviço objeto deste contrato/credenciamento, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com empregado CAIXA que exerça cargo em comissão ou função de confiança:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente credenciamento/contrato;

- na área demandante do credenciamento/contratação/licitação;

- na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação.

Localidade, ______ de  __________________ de ____

........................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante

Nome do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante:

(_________________________________________________________)

Nome/RG/CPF

ANEXO V

MODELO DO TERMO DE GARANTIA

Pelo presente instrumento, tendo de um lado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, autorizada e constituída nos termos do Decreto-Lei nº. 759, de 12.08.69, e Decreto nº. 66.303, de 06.03.70, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº. 6.796 de 17/03/2009, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.360.305/2660-58, com sede no SBS – quadra 04 – Lotes 3/4, em Brasília/DF, neste ato representada pelo ............, daqui por diante designada CAIXA, ou CONTRATANTE, e, de outro, a empresa ............, com sede na cidade de ............, no Estado de ............, inscrita no CNPJ sob o nº. ............, neste ato representada por ............, portador da cédula de identidade RG nº. ............, e inscrito no CPF sob o nº. ............, doravante designada simplesmente CONTRATADA, é celebrado o presente TERMO DE GARANTIA, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 023/7066-2013. Este TERMO DE GARANTIA está vinculado ao respectivo Edital, seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, estando as partes contratantes sujeitas às normas constantes da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 (Lei de Licitações e Contratos), Lei nº. 8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor), e respectivas alterações, bem como às cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Garantia prestada pela CONTRATADA referente aos serviços comuns de engenharia de adaptação de imóvel executados na instalação da Agência Padre Bernardo (Rua Cristóvão Colombo, Quadra 11, Lote 15, Centro, Padre Bernardo-GO); SIGES nº. _________

Parágrafo Único – As especificações do objeto, as quantidades, o local e a forma executada do serviço constam do Anexo I e demais anexos do Edital que passam a integrar e complementar o presente TERMO DE GARANTIA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além de outras constantes deste TERMO DE GARANTIA e seus anexos:

I	Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a todas as reclamações e convocações da CAIXA durante o período de vigência deste termo;

II		Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante ao objeto entregue;

III		Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA de que tomou conhecimento, que teve acesso ou que lhe foram confiados, relacionados ou não com o objeto do contrato;

IV		Manter perante a CAIXA, durante a vigência deste termo seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, caso necessário;

V	Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, os materiais que não estiverem de acordo com as especificações, bem como os que apresentarem defeitos ou avarias resultantes do transporte ou manuseio até a entrega no destino, sem prejuízo para a garantia dos mesmos, caso haja, sob pena de aplicação de sanções administrativas.

VI	A garantia do serviço executado é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento do serviço com a posterior vistoria no local indicado pela CAIXA.

VII	A garantia do material aplicado é de 01 (um) ano, à partir da data de entrega definitiva do objeto, salvo garantia diferenciada descrita no Termo de Referência.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA será responsabilizada civilmente no caso de descumprimento da condição estabelecida nos incisos acima.

Parágrafo Segundo – Todos os procedimentos descritos nesta cláusula deverão ser prestados pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a CAIXA, durante todo o período de garantia dos materiais/serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I) notificar a CONTRATADA quanto a defeitos ou irregularidades verificados nos materiais ou serviços realizados objeto deste TERMO DE GARANTIA, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus técnicos, quando do atendimento à garantia à CAIXA, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para esta empresa pública;

II) permitir ao pessoal da contratada acesso ao local de prestação dos serviços, de garantia desde que observadas as normas de segurança.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

I) O prazo de vigência do presente TERMO DE GARANTIA para os serviços prestados é de 05 (cinco) anos, contados a partir da conclusão dos mesmos, após vistoria da Fiscalização da CAIXA.

II) O prazo de vigência do presente TERMO DE GARANTIA para os materiais aplicados é de 12 (doze) meses, contados a partir da conclusão dos serviços, após vistoria da Fiscalização da CAIXA.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se obriga a prestar a garantia dos serviços/materiais aplicados, na forma estabelecida no Edital do Pregão Eletrônico nº. 023/7066-2013 e seus anexos, que fazem parte integrante deste ajuste.

Parágrafo Segundo – O prazo de vigência deste Termo de Garantia não guarda necessariamente consonância com o prazo estipulado de vigência contratual ou para a execução do objeto descrito e especificado no Edital do Pregão Eletrônico nº. 023/7066-2013.

CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções previstas na Lei nº. 8.666/93 e, no que couber, no Código de Defesa do Consumidor.

Parágrafo Único – As penalidades previstas neste TERMO DE GARANTIA, após a instrução do pertinente processo, no qual fica assegurada ampla defesa da CONTRATADA, serão lançadas no SICAF, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor serão objeto de processo judicial, na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

Local/data

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | DENOMINAÇÃO DA CONTRATADA |
| --- | --- | --- |
| Nome: ______________ CPF(MF): ______________ |  | Nome: ______________ CPF(MF): ______________ |

Testemunhas

| Nome: ______________ |  | Nome: ______________ |
| --- | --- | --- |
| CPF(MF): ______________ |  | CPF(MF): ______________ |

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

REFERÊNCIA. PE 023/7066-2013

OBJETO: Serviços comuns de engenharia de adaptação de imóvel para instalação da Agência Padre Bernardo, na cidade de Padre Bernardo /GO.

Local de Entrega/execução: Rua Cristóvão Colombo, Quadra 11, Lote 15, Centro, Padre Bernardo-GO.

A EMPRESA ______________________, INSCRITA SOB CNPJ__________, declara, através de seu (preencher: representante legal ou responsável técnico), que efetuou minucioso exame na unidade e região onde será efetuado o serviço teve por objetivo a conferência de todas as especificações técnicas relativas ao objeto da presente licitação; (especificações, quantitativos, condições técnicas, operacionais e equipamentos necessários), ficando, sob nossa responsabilidade, quaisquer ônus futuros decorrentes de dificultadores, vícios e/ou dados que por ventura não tenham sido previstos durante a vistoria e não tenham sido comunicados em tempo à CAIXA.

Caso haja necessidade, comunicaremos tempestivamente à CAIXA quaisquer divergências verificadas na entrega/execução dos serviços pertinentes ao objeto desta Licitação, e estamos cientes de todas as condições, normas e procedimentos necessários ao perfeito cumprimento do objeto, bem como elaborar um cronograma de execução para entrega/execução dos serviços no prazo exigido.

________________________, _____ de ____________de 2013

Local/data

........................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF

Obs. -	A(s) visita(s) para fins de vistoria deverá(ão) ser agendada(s) por meio de mensagem eletrônica enviada à caixa postal gilogbr02@caixa.gov.br, na qual deverá constar o número e objeto do Pregão Eletrônico, além de nome e RG do funcionário da empresa que comparecerá ao imóvel; sendo que essa(s) visita(s) será(ão) acompanhada(s) por empregado da fiscalizadora indicado pela CAIXA, ou empregado CAIXA, e as eventuais dúvidas deverão ser encaminhadas à GILOGBR (gilogbr18@caixa.gov.br) que providenciará o repasse, quando necessário, para explicações da GILOGBR Instalação.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

(ATENTAR NO MOMENTO DE SEU CREDENCIAMENTO E MARCAR A OPÇÃO DE ME/EPP NO SÍTIO DE COMPRAS CAIXA, EVITANDO-SE, CASO NÃO MARQUE A REFERIDA OPÇÃO, DE RENUNCIAR, EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, AO DIREITO DE EXERCER A PREFERÊNCIA PREVISTA NA LC 123/2006).

A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico n 023/7066-2013 que:

- Que se enquadra na condição de (a licitante deve informar se é microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do Art. 3º, Inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo; estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

Localidade, ______ de  __________________ de ____

........................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF

ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF nº ..........................., por meio do seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para fins de participação do Edital do Pregão Eletrônico n.º 021/7066-2013

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extra patrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que haja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;

E, ainda, declara que:

7. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócio-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

10. Não possui sócio(s) ou dirigente(s) que seja(m) empregado(s) da CAIXA ou cônjuge/companheiro (a) de empregado(s) da CAIXA;

10.1	não tem e não contratará prestadores de serviço com vínculo familiar com empregado(s) da CAIXA ou cônjuge/companheiro (a) de empregado(s) da CAIXA;

11. Impedirá de prestar serviço para CAIXA, empregado que integre o quadro da empresa e possua familiar detentor de cargo comissionado que atue na área demandante da CAIXA ou de autoridade hierarquicamente superior a essas áreas.

11.1 conforme disposição do Decreto 7.203/10, considera-se Familiar:

11.1.1 cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

___________, __ de ________________ de ______

----------------------------------------------------------

[ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]

Obs.: Este termo deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante,