| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

Dự thảo 2

TCVN:2018

Xuất bản lần 1

THỨC ĂN CHĂN NUÔI – Xác định maduramicin-ammonium bằng phương pháp HPLC pha đảo kết hợp tạo dẫn xuất sau CỘT

Animal feeding stuffs – Determination of maduramicin-ammonium by reversed-phase HPLC using post-column derivatisation

HÀ NỘI – 2018

Lời nói đầu

TCVN :2014 được xây dựng dựa theo EN 15781:2009;

TCVN :2018 do Viện Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

# T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A                                        TCVN :2018

## Dự thảo 2

Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng maduramicin-ammonium bằng phương pháp HPLC pha đảo kết hợp với tạo dẫn xuất sau cột

Animal feeding stuffs – Determination of maduramicin-ammonium by reversed-phase HPLC using post-column derivatisation

#### 1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) để xác định hàm lượng maduramicin trong thức ăn chăn nuôi và thức ăn bổ sung (premix).

Hàm lượng maduramicin thông thường trong thức ăn chăn nuôi  là 5 mg/kg, trong premix 500 mg/kg. Giới hạn định lượng là 2 mg/kg. Giới hạn phát hiện là 0,5 mg/kg.

CHÚ THÍCH: Có thể có một giới hạn định lượng thấp hơn nhưng cần được người sử dụng xác nhận.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

3  Nguyên tắc

Chiết mẫu bằng metanol. Tiến hành xác định maduramicin bằng phương pháp HPLC pha đảo kết hợp sử dụng tạo dẫn xuất hậu cột với vanillin và phát hiện ở 520 nm.

4   Thuốc thử

Chỉ sử dụng thuốc thử loại phân tích được công nhận, trừ khi có quy định khác.

CẢNH BÁO - Sử dụng tất cả các dung môi và dung dịch trong tủ hút. Đeo kính an toàn, mặc quần áo bảo hộ và tránh tiếp xúc với da.

4.1 Nước, theo loại 1 của tiêu chuẩn ISO 3696,

4.2  Metanol (CH3OH), loại dùng cho HPLC

4.3  1,5-dimetylhexylamin (CH3(CH2)4CH2N(CH3)2)

4.4  Axit sulfuric (H2SO4), độ tinh khiết 95 % đến 97 % theo thể tích

4.5  Ortho-phosphoric axit, (H3PO4), độ tinh khiết khoảng 85 % theo thể tích

4.5.1 Axit o-phosphoric pha loãng

Hoà tan 10 ml axit ortho-phosphoric (4.5) với nước (4.1). đủ 100 ml

4.6 Kali dihydrogen phosphate (KH2PO4)

4.7 Dung dịch đệm phosphate, (KH2PO4) = 10 mmol/l, pH 4,0

Hòa tan 1,36 g kali hydri phosphate (4.6) vào 500 ml nước (4.1). Thêm 3,0 ml axit orttho-phosphoric (4.5) và 10 ml 1,5-dimethylhexylamine (4.3). Điều chỉnh độ pH lên 4,0 bằng axit ortho-phosphoric pha loãng (4.5.1) và dùng nước hoàn thành đủ  1000 ml. Các dung dịch có thể được bảo quản trong vài tuần, nhưng nễu thấy có nấm phát triển thì chuẩn bị dung dịch mới

4.8 Pha động

Hòa tan 100 ml dung dịch đệm phosphate (4.7) với metanol (4.2) đủ 1 000 ml.

4.9  Vanillin, 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, độ tinh khiết tối thiểu 98 % tính theo thể tích (loại sử dụng cho HPLC).

4.9.1  Thuốc thử vanillin

Hoà tan 10 g vanillin (4.9) trong hỗn hợp gồm 250 ml metanol (4.2) và 5,0 ml axit sulfuric (4,4). Trộn kỹ và xử lý bằng siêu âm trong vài min trong chân không ở nhiệt độ phòng. Dung dịch này phải được chuẩn bị hàng ngày trước khi sử dụng và phải được làm mát bằng nước đá trong quá trình sử dụng.

CHÚ THÍCH: Dimethylaminobenzaldehyde (DMAB) cũng phù hợp để sử dụng làm thuốc thử tạo dẫn xuất sau cột (Chi tiết được đưa ra trong Phụ lục B) tuy nhiên, chưa có việc kiểm tra đầy đủ về loại thuốc thử này.

4.10  Maduramicin

CẢNH BÁO – Maduramicin là chất rất độc. Tránh hít phải các dung dịch của nó.

4.11  Các dung dịch chuẩn

4.11.1 Dung dịch chuẩn gốc, 100 µg/ml

Cân 10 mg maduramicin chính xác tới 0,1 mg gần nhất (4.10) cho vào vào bình định mức 100 ml. Hòa tan trong metanol (4.2) và haonf thành đủ đến vạch. Bảo quản ở nhiệt độ dưới 4°C. Chuẩn bị tươi mỗi tháng.

4.11.2	  Dung dịch chuẩn, 10 µg/ml

Pha loãng 10 ml dung dịch chuẩn gốc (4.11.1) đến 100 ml với metanol (4.2) trong bình định mức 100 ml. Bảo quản ở nhiệt độ dưới 4°C. Chuẩn bị tươi mỗi tuần.

4.11.3	  Các dung dịch hiệu chuẩn

Nghiên cứu liên phòng thí nghiệm được thực hiện với 8 dung dịch hiệu chuẩn. Cho vào một loạt bình định mức dung tích 50 ml: 1,0 ml, 2,0 ml, 3,0 ml, 4,0 ml, 5,0 ml, 6,0 ml, 8,0 ml và 10,0 ml dung dịch chuẩn trung gian (4.11.2). Thêm metanol (4.2) vào các bình cho đến vạch và trộn. Hàm lượng của các dung dịch này tương ứng với: 0,2 μg, 0,4 μg, 0,6 μg, 0,8 μg, 1,0 μg, 1,2 μg, 1,6 μg và 2,0 μg maduramicin trong mỗi ml dung dịch.  Ngoài ra, cũng có thể sử dụng 5 dung dịch hiệu chuẩn với nồng độ maduramicin lần lượt là: 0,4 μg, 0,7 μg, 1,0 μg, 1,5 μg và 2,0 μg trong mỗi ml dung dịch. Các dung dịch hiệu chuẩn nên được chuẩn bị vào ngày phân tích.

5  Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các trang thiết bị thí nghiệm thông thường, và các thiết bị sau:

5.1      Máy ly tâm

5.2   Bể siêu âm

5.3   Hệ thống HPLC bao gồm:

5.3.1  Bơm không xung, tốc độ 0,4 ml/min

5.3.2  Hệ thống bơm mẫu, bơm bằng tay hoặc tự động, có vòng bơm thích hợp để bơm 50 μl mỗi lần.

5.3.3 Detector UV/VIS, phù hợp để đo ở 520 nm

CHÚ THÍCH:  Nhiễu tốt nhất là  < 1.10-5 AU (250 nm, 600 nm)

5.3.4  Máy tích phân hoặc máy tính.

5.3.5   Bộ phản ứng sau cột, bao gồm

CHÚ THÍCH:  Tránh sử dụng ống thép không rỉ trong bộ phản ứng sau cột và detector.

5.3.5.1  Buồng trộn PEEK

5.3.5.2  Cuộn phản ứng PTFE, 1,5 ml đến 2,0 ml hoạt động ở 95 °C

Cuộn phản ứng có thể là cuộn bán sẵn hoặc nó có thể được làm bằng cách sử dụng 1 đoạn ống 316 SS, đường kính trong 0,5 mm, dài từ 7,5 m đến 10 m, phù hợp với bộ phản ứng (gợi ý: quấn đoạn ống quanh một lá nhôm để cho nó vừa khít với lò phản ứng và bảo đảm truyền nhiệt tốt đến cuộn dây). Nên sử dụng cuộn dây có vỏ bọc bằng vải bán sẵn. Để đảm bảo pha trộn hiệu quả thuốc thử với dung môi của cột, nên sử dụng bộ trộn 3 nhánh (chữ T) tĩnh hoặc tạo xoáy (không phải là bộ trộn thông thường) ở trước cuộn phản ứng.

CHÚ THÍCH 1:  Nếu gặp vấn đề về bọt khí trong hệ, thì tối ưu hóa chiều dài của ống polytetrafluoroethylene (PTFE) (ví dụ: 1 m ID 0,25 mm) đặt ở giữa bơm thuốc thử và buồng trộn và chiều dài của ống Teflon (ví dụ: 3 m ID 0,17 mm) đặt ở giữa lò phản ứng và detector.

CHÚ THÍCH 2:  Có thể sử dụng nhiệt độ trong khoảng từ 92°C đến 98°C, đảm bảo được độ ổn định cao (1 °C).

5.3.5.3  Lò phản ứng hoặc nồi cách thủy dùng cho cuộn phản ứng PTFE, phù hợp để vận hành ở 95 °C.

5.3.6  Bơm thuốc thử sau cột, không tạo ra xung, dung tích lưu lượng 0,4 ml/min.

5.3.7 Cột sắc ký lỏng, 250 mm x 4,6 mm, vật liệu 5 μm, Hypersil BDS C18 hoặc tương đương.

5.3.8  Lò cột, phù hợp để vận hành ở 40 °C

5.4  Máy lắc, máy quay hoặc máy lắc rung.

5.5  Tủ đông lạnh

5.6  Màng lọc, PTFE, kích thước lỗ lọc trong khoảng 0,20 μm đến 0,45 μm.

6  Lấy mẫu

Điều quan trọng là phòng thí nghiệm phải nhận được mẫu thật sự đại diện và không bị hư hỏng hoặc thay đổi trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

Việc lấy mẫu không phải là một phần của phương pháp được nêu trong tiêu chuẩn này. Phương pháp lấy mẫu thực hiện hiện theo  TCVN (ISO 6497).

7  Chuẩn bị mẫu thử

Việc chuẩn bị mẫu không phải là một phần của phương pháp được quy định trong tiêu chuẩn này. Phương pháp chuẩn bị mẫu thử được khuyến cáo trong TCVN  ( ISO 6498).

8  Cách tiến hành

8.1 Chuẩn bị mẫu kiểm tra chất lượng

8.1.1  Thử mẫu trắng

Để thực hiện thử nghiệm đánh giá thu hồi (8.1.2) cần phân tích mẫu trắng bảo đảm rằng cả chất maduramicin và cả các chất gây nhiễu đều không có mặt. Mẫu thử trắng phải tương tự như mẫu thử về thể loại và chất maduramicin hoặc các chất gây nhiễu không được phát hiện thấy.

8.1.2  Phép thử độ thu hồi

Cần thực hiện phép thử nghiệm thu hồi bằng cách phân tích mẫu trắng đã được chủ ý cho thêm vào một lượng maduramicin tương đương với lượng maduramicin có trong mẫu thử. Để tăng cường ở mức 5 mg/kg, lấy 500 μl dung dịch chuẩn (4.11.1) cho vào một bình bình. Thêm 10 g mẫu trắng, trộn đều và để tĩnh trong 10 min, sau đó trộn lại vài lần trước khi tiếp tục tiến hành bước chiết (8.2).

Ngoài ra, nếu không có được mẫu trắng tương tự như mẫu thử (8.1.1), thì phép thử nghiệm thu hồi có thể được thực hiện bằng phương pháp thêm chuẩn. Trong trường hợp này, mẫu thử (mẫu cần được phân tích) được cho thêm vào một lượng maduramicin tương đương với lượng maduramicin có trong mẫu thử. Mẫu này sẽ được phân tích cùng với mẫu không được cho thêm maduramicin và lượng thu hồi sẽ tính được bằng phép tính trừ.

Khả năng thu hồi được chấp nhận được là từ 90 % đến 110 %.

8.2 Chiết

8.2.1 Thức ăn chăn nuôi

Cân lấy 10 g chính xác tới 0,01 g mẫu đã nghiền nhỏ (với các hạt ≤ 1 mm) cho vào bình định mức 250 ml và thêm 50 ml metanol (4.2). Đậy kín bình bằng cách phù hợp và đặt bình vào trong máy phá mẫu siêu âm (5.2) ở 50 °C trong 20 min. Lắc mạnh bình bằng máy (5.4), bảo quản và để nguội đến nhiệt độ phòng trong khoảng 15 min, chắt lấy lớp chất lỏng trong xuốt nổi bên trên và cho vào trong tủ đá lạnh (5.5) trong 2 h đến 3 h để lắng chất béo. Sau đó, lấy một phần mẫu ra cho chạy ly tâm trong 1 min đến 2 min. Sau khi lọc qua màng (5.6), lấy 50 μl dung dịch này bơm vào máy HPLC.

8.2.2  Premix

Cân 1 g mẫu đã nghiền nhỏ (với các hạt ≤ 1mm) chính xác đến 0,01 g, cho vào bình định mức 250 ml và thêm 50 ml metanol (4.2). Đậy kín bình bằng cách phù hợp, và đặt bình vào trong máy phá mẫu siêu âm (5.2) ở 50 °C trong 20 min. Để nguội đến nhiệt độ phòng, lắc mạnh bình bằng máy (5.4), bảo quản vài phút, chắt lấy một phần lớp chất lỏng trong xuốt nổi bên trên và pha loãng với metanol theo tỷ lệ 1:10 và cho vào trong tủ đá lạnh (5.5) trong 2 h đến 3 h để lắng chất béo. Sau đó, lấy một phần mẫu ra cho chạy ly tâm trong 1 min đến 2 min. Sau khi lọc qua màng (5.6), lấy 50 μl dung dịch này bơm vào máy HPLC.

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng lượng mẫu nhiều hơn, nhưng sẽ được xác nhận bởi người sử dụng. Trong trường hợp số dùng lượng mẫu nhiều hơn thì phải điều chỉnh lượng dung môi để chiết cho phù hợp.

CẢNH BÁO – Maduramicin là chất rất độc. Tránh hít phải và tránh tác động của độc tố của chất này khi nghiền mẫu.

8.3  Xác định bằng HPLC

8.3.1	Điều kiện chạy HPLC

Các điều kiện sau đây được đưa ra trong hướng dẫn, các điều kiện khác có thể được sử dụng miễn là chúng cho kết quả tương đương.

| Cột phân tích |  | Như trong 5.3.7 |
| --- | --- | --- |
| Pha động |  | Như trong 4.8 |
| Nhiệt độ lò cột |  | 40°C |
| Tốc độ dòng |  | 0,4 ml/phút |
| Bước sóng phát hiện |  | 520 nm |
| Thể tích bơm mẫu |  | 50 µl |
| Chất phản ứng sau cột |  | vanillin (4.9.1) |
| Tốc độ bơm thuốc thử |  | 0,4 ml/phút |
| Nhiệt độ lò phản ứng |  | 95°C |
| Thời gian lưu |  | Khoảng 25 phút |
| Thời gian chạy sắc ký |  | 30 min đến 35 phút |

Kiểm tra tính ổn định của hệ thống sắc ký, bơm vài lần dung dịch chuẩn (4.11.3) chứa 1,0 μg/ml vào hệ, cho đến khi đạt được độ ổn định của diện tích các pic và thời gian lưu. Làm việc ở các điều kiện được mô tả trên sẽ thu được sự phân biệt rõ giữa đường cơ sở với các thể mang ion (ionophores) như salinomycin, narasin, monensin và semduramycin.

8.3.2  Dựng đồ thị hiệu chuẩn

Bơm mỗi dung dịch chuẩn (4.11.3) vài lần vào hệ sắc ký và xác định giá trị trung bình của diện tích các pic đối với mỗi nồng độ. Vẽ đồ thị hiệu chuẩn bằng cách thể hiện trên trục tung là giá trị trung bình của diện tích các pic của các dung dịch chuẩn, trên trục hoành là nồng độ tương ứng, μg/ml, của dung dịch chuẩn.

8.3.3  Dung dịch mẫu thử

Bơm mẫu đã chiết (8.2) ít nhất 2 lần vào hệ sắc ký, thể tích mẫu bơm tương tự như thể tích dung dịch chuẩn và xác định diện tích giá trị trung bình diện tích pic maduramicin.

9 Tính kết quả

Từ giá trị trung bình 1) diện tích pic maduramicin của mẫu thử, xác định nồng độ của dung dịch mẫu thử, μg/ml, tìm giá trị tương ứng trên đồ thị hiệu chuẩn (8.3.2).

1) Chỉ lấy diện tích được phép tính.

Sử dụng công thức sau để tính toán khối lượng maduramicin (wm) trong mẫu, tính bằng mg/kg.

Trong đó:

ρm 	là nồng độ khối lượng của maduramicin trong dịch chiết mẫu (8.2) μg/ml;

m 	là khối lượng của phần mẫu thử, g;

fd 	là hệ số pha loãng theo (8.2).

10  Giải thích về khẳng định dữ liệu

Việc nhận biết (nhận diện) maduramicin có thể được khẳng định bằng phương pháp đồng sắc ký. Dịch chiết mẫu (8.2) được tăng cường bằng cách cho thêm một lượng nhất định dung dịch chuẩn. Lượng maduramicin cho thêm này phải tương đương với lượng maduramicin được tìm thấy trong dịch chiết mẫu. Chỉ có chiều cao của pic maduramicin tăng cao sau khi tính cả lượng đã thêm vào và cả dịch chiết mẫu. Chiều rộng của pic tại trung điểm chiều cao của pic phải nằm trong khoảng ± 10% so với chiều rộng ban đầu của pic maduramicin của dịch chiết mẫu khi chưa được tăng cường.

11   Độ chụm

11.1   Nghiên cứu cộng tác

Chi tiết nghiên cứu hợp tác về phương pháp này được tóm tắt trong Phụ lục A. Các giá trị thu được từ nghiên cứu hợp tác này có thể không áp dụng cho các dải nồng độ và nền mẫu khác với các dải nồng độ và nền mẫu đã cho.

11.2   Độ lặp lại

Sự khác biệt tuyệt đối giữa hai kết quả thử độc lập, thu được bằng cách sử dụng cùng một phương pháp, trên cùng một chất liệu thử, trong cùng một phòng thí nghiệm do cùng một kỹ thuật viên thực hiện, sử dụng cùng một thiết bị trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ không vượt quá 5% các trường hợp vượt quá giới hạn lặp lại r.

11.3   Độ tái lập

Sự khác biệt tuyệt đối giữa hai kết quả thử độc lập, thu được bằng cách sử dụng cùng một phương pháp trên cùng một chất liệu thử nghiệm trong các phòng thí nghiệm khác nhau với các kỹ thuật viên khác nhau thực hiện, sử dụng các thiết bị khác nhau sẽ không vượt quá 5 % các trường hợp vượt quá giới độ tái lập R.

12  Báo cáo kết quả thử nghiệm

Báo cáo kết quả thử nghiệm phải ghi rõ:

a) thông tin cần thiết để xác định đầy đủ mẫu;

b) Phương pháp lấy mẫu được sử dụng, nếu biết;

c) phương pháp thử được sử dụng, có tham chiếu đến tiêu chuẩn này;

d) Kết quả kiểm tra thu được, hoặc nếu tính lặp lại đã được kiểm tra, kết quả cuối cùng được,

e) mọi chi tiết không được nêu trong tiêu chuẩn này hoặc được coi là tùy chọn, cùng với các chi tiết về bất kỳ sự cố nào có thể ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

phỤ lỤc A

(tham khảo)

Kết quả nghiên cứu liên phòng thí nghiệm

Nghiên cứu liên phòng thí nghiệm của châu Âu gồm 10 phòng thí nghiệm ở 9 quốc gia được thực hiện trên 5 mẫu khác nhau:

Mẫu A: thức ăn cho gà, 4 % chất béo, hàm lượng maduramicin 2,5 mg/kg

Mẫu B: thức ăn cho gà, 8 % chất béo, hàm lượng maduramicin 4,5 mg/kg

Mẫu C: thức ăn cho gà tây, hàm lượng maduramicin 5 mg/kg

Mẫu D: thức ăn cho gà, 4 % chất béo, hàm lượng maduramicin 9 mg/kg

Mẫu E: Premix cho gà, hàm lượng maduramicin 450 mg/kg

CHÚ THÍCH 1: Thức ăn dành cho gà thịt có chứa bột mì, gạo vỡ, khô đậu nành ép, thức ăn gluten ngô và mỡ lợn với khối lượng công nghiệp thông thường.

CHÚ THÍCH 2: Thức ăn của Thổ Nhĩ Kỳ chứa lúa mì, ngô, khô đậu nành ép, hạt cải, đậu Hà Lan, protein khoai tây và mỡ lợn với khối lượng thông thường.

Phép thử nghiệm này được Viện Kiểm định Chất lượng Sản phẩm Nông nghiệp của Chính phủ Hà Lan (RIKILT) tổ chức thực hiện năm 2002 và các kết quả thu đã được phân tích thống kê theo ISO 5725-1 và ISO 5725-2 để cung cấp dữ liệu chính xác được trình bày trong Bảng A.1.

Bảng A.1 – kết quả nghiên cứu liên phòng thí nghiệm đối với maduramicin

| Các chỉ tiêu | Mẫu |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Số phòng thí nghiệm tham gia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Số phòng thí nghiệm sau khi trừ ngoại lệ | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Số kết quả thử nghiệm từ các phòng thí nghiệm còn lại | 20 | 20 | 18 | 20 | 17 |
| Giá trị trung bình maduramicin, mg/kg | 2,62 | 4,44 | 5,05 | 9,37 | 464 |
| Độ lệch chuẩn lặp lại, sr, mg/kg | 0,22 | 0,36 | 0,17 | 0,58 | 14,6 |
| Hệ số biến thiên lặp lại, r,% | 8,53 | 8,19 | 3,29 | 6,18 | 3,15 |
| Giới hạn lặp lại r (2,8 x sr), mg/kg | 0,63 | 1,02 | 0,47 | 1,62 | 40,9 |
| Độ lệch chuẩn của độ tái lập, sR, mg/kg | 0,40 | 1,13 | 0,81 | 1,57 | 52,9 |
| Hệ số biến thiên tái lập, R,% | 15,3 | 25,4 | 16,1 | 16,8 | 11,4 |
| Giới hạn độ tái lập R (2,8 x sR), mg/kg | 1,12 | 3,16 | 2,28 | 4,41 | 148 |
| Giá trị HorRat a | 1,10 | 1,98 | 1,29 | 1,47 | 1,80 |
| HorRat là hệ số giữa RSDR được xác lập và RSDR dự đoán trước |

Phụ lục B

(tham khảo)

Điều kiện để tạo dẫn xuất sau cột với DMAB

B.1   Thuốc thử

B.1.1 Metanol, CH3OH, dùng cho HPLC

B.1.2 Axit sulfuric, H2SO4, 95 % đến 97 %

B.1.3   4-(dimetylamino) benzaldehyde, DMAB, C9H11NO

B.1.4  Metanol - axit sulfuric

Lấy 40 ml axit sulfuric (B.1.2) khuấy cẩn thận vào 950 ml metanol (B.1.1). Khử bọt khí dung dịch trong nồi siêu âm (5.2) trong 15 min trước khi sử dụng.

B.1.5 Dung dịch DMAB

Hoà tan 60,0 g 4-(dimetylamino) benzaldehyde (B.1.3) trong 950 ml metanol (B.1.1). Khử bọt khí dung dịch trong nồi siêu âm (5.2) trong 15 min trước khi sử dụng.

B.2  Thiết bị, dụng cụ

B.2.1  Lò phản ứng sau cột (một bơm kép hoặc hai máy bơm đơn) có buồng trộn, cuộn phản ứng bằng vật liệu trơ (ví dụ Teflon® hoặc Peek®) để hoạt động ở 95 °C, dài 7,0 m với đường kính trong 0,33 mm và nòi cách thủy hoặc lò phản ứng hoạt động ở 95 oC.

Tốc độ hỗn hợp metanol-axit sulfuric (B.1.4) 0,4 ml /min

Lưu lượng của dung dịch DMAB (B.1.5) 0,4 ml /min

Nhiệt độ phản ứng sau cột 95 °C

Detector VIS lắp sau phản ứng sau cột 600 nm

Thể tích bơm: 100 μl

CHÚ THÍCH: Nếu chỉ có một máy bơm sử dụng cho phản ứng sau cột, thì các thuốc thử B.1.4 và B.1.5 có thể được trộn lẫn với nhau tỷ lệ (1/1 v/v). Vì DMAB sẽ bị oxy hóa tự động nhanh gây ra cho dung dịch bị tối màu, nên dung dịch phải được bảo vệ khỏi ánh sáng trong bồn nước đá và phải được sử dụng trong vòng 24 h.

B.3  Các điều kiện khác

Các điều kiện khác không thay đổi so với việc sử dụng thuốc thử vanillin (xem 5.3.5 và 8.3.1).

Thư mục tài liệu tham khảo

[1]    J.J.M. Driessen, M.J.H. Tomassen and J. de Jong, CANFAS – Collaborative study for the determination of maduramicin in feedingstuffs and premixtures by HPLC, Report 2002.016, State Institute for Quality Control of Agricultural Products (RIKILT), 2002

[2]     EU project 'Development and validation of HPLC methods for the official control of coccidiostats and antibiotics used as feed additives', CANFAS-SMT4-CT98-2216

[3]    Jacob de Jong et al., Determination of maduramicin in feedingstuffs and premixtures by liquid chromatography: Development, validation, and interlaboratory study, J. of AOAC Int., 87, 5, 1033 – 1041, 2004

[4]        EN ISO 6497, Animal feeding stuffs – Sampling (ISO 6497:2002)

[5]        ISO 6498, Animal feeding stuffs – Preparation of test samples

[6]        ISO 5725 (all parts), Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results

BSI - British Standards Institution

BSI is the independent national body responsible for preparing British Standards. It presents the UK view on standards in Europe and at the international level. It is incorporated by Royal Charter.

Revisions

British Standards are updated by amendment or revision. Users of British Standards should make sure that they possess the latest amendments or editions.

It is the constant aim of BSI to improve the quality of our products and services. We would be grateful if anyone finding an inaccuracy or ambiguity while using this British Standard would inform the Secretary of the technical committee responsible, the identity of which can be found on the inside front cover. Tel: +44 (0)20 8996 9000. Fax: +44 (0)20 8996 7400.

BSI offers members an individual updating service called PLUS which ensures that subscribers automatically receive the latest editions of standards.

Buying standards

Orders for all BSI, international and foreign standards publications should be addressed to Customer Services. Tel: +44 (0)20 8996 9001. Fax: +44 (0)20 8996 7001 Email: orders@bsigroup.com You may also buy directly using a debit/credit card from the BSI Shop on the Website http://www.bsigroup.com/shop

In response to orders for international standards, it is BSI policy to supply the BSI implementation of those that have been published as British Standards, unless otherwise requested.

Information on standards

BSI provides a wide range of information on national, European and international standards through its Library and its Technical Help to Exporters Service. Various BSI electronic information services are also available which give details on all its products and services. Contact Information Centre. Tel: +44 (0)20 8996 7111 Fax: +44 (0)20 8996 7048 Email: info@bsigroup.com

Subscribing members of BSI are kept up to date with standards developments and receive substantial discounts on the purchase price of standards. For details of these and other benefits contact Membership Administration. Tel: +44 (0)20 8996 7002 Fax: +44 (0)20 8996 7001 Email: membership@bsigroup.com

Information regarding online access to British Standards via British Standards Online can be found at http://www.bsigroup.com/BSOL

Further information about BSI is available on the BSI website at http:// www.bsigroup.com.

Copyright

Copyright subsists in all BSI publications. BSI also holds the copyright, in the UK, of the publications of the international standardization bodies. Except as permitted under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 no extract may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means – electronic, photocopying, recording or otherwise – without prior written permission from BSI.

This does not preclude the free use, in the course of implementing the standard, of necessary details such as symbols, and size, type or grade designations. If these details are to be used for any other purpose than implementation then the prior written permission of BSI must be obtained.

Details and advice can be obtained from the Copyright and Licensing Manager. Tel: +44 (0)20 8996 7070 Email: copyright@bsigroup.com

BSI Group Headquarters 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, UK Tel +44 (0)20 8996 9001 Fax +44 (0)20 8996 7001 www.bsigroup.com/ standards