PENINGKATAN KINERJA INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT) KABUPATEN GROBOGAN

Hendro Purwono1), Winardi Dwi Nugraha2), Wiharyanto Oktiawan 3)

1) Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro

2), 3) Dosen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Kabupaten Grobogan adalah salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah dengan penduduk berjumlah 1.408.959 jiwa dan luas wilayah 197.586 Ha yang terdiri dari 19 kecamatan. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Grobogan telah dibangun sarana pengolah lumpur tinja (IPLT). Sistem pengelolaan IPLT yang tidak baik menyebabkan kinerja dari IPLT menjadi kurang optimal. Dari segi kuantitas, kapasitas maksimum IPLT yang mencapai 9m3/hari ternyata lumpur tinja yang terolah hanya 0,67 m3/hari. Sedangkan dari segi kualitas, effluen air hasil olahan IPLT masih memiliki kandungan nilai BOD, COD, TSS dan Total colly yang tinggi. Untuk meningkatkan efektifitas kinerja IPLT perlu dilakukan evaluasi dan optimalisasi terhadap lima aspek manajemen pengelolaan IPLT. Lima aspek manajemen tersebut meliputi aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek finansial, aspek hukum dan aspek peran serta masyarakat. Dengan evaluasi terhadap aspek-aspek manajemen IPLT, diharapkan tejadi optimalisasi terhadap sistem pengelolaan dan kinerja dari IPLT. Dari hasil evaluasi dapat diketahui kesalahan pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh pengelola IPLT Kabupaten Grobogan, sehingga dapat ditentuksn tindakan optimalisasi yang diperlukan seperti perbaikan desain unit IPLT, perluasan wilayah pelayanan, pembuatan landasan hukum mengenai pengelolaan lumpur tinja, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam kelembagaan IPLT dan juga penambahan dan perbaikan sarana prasarana pendukung operasional dan pengelolaan IPLT guna mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari IPLT yang telah ada di Kabupaten Grobogan.

Keywords: lumpur tinja,  sistem pengelolaan, BOD, COD, TSS,  Total colly, optimalisasi

PENDAHULUAN

Kabupaten Grobogan telah memiliki IPLT untuk mengolah buangan lumpur tinja yang berada di daerah tersebut. Akan tetapi, keberadaan IPLT Ngembak belum diimbangi oleh pengelolaan yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari kondisi IPLT yang terkesan kurang mendapat perawatan. Faktor penyebab tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek meliputi aspek teknis, aspek finansial, aspek peran serta masyarakat, aspek manajemen maupun aspek regulasi yang diterapkan dalam sistem pengelolaan IPLT Kabupaten Grobogan.

TUJUAN

Tujuan dari perencanaan ini adalah:

- Mengidentifikasi permasalahan yang ada pada IPLT  Kabupaten Grobogan

- Mengevaluasi kinerja sistem IPLT  Kabupaten Grobogan

    - Melakukan upaya peningkatan kinerja IPLT Kabupaten Grobogan.

METODOLOGI PELAKSANAAN

Metodologi pelaksanaan merupakan tahapan pelaksanaan tugas akhir yang terdiri dari beberapa tahapan yang dapat digambarkan oleh diagram alir berikut ini :

Gambar 4

Diagram Alir Pelaksanaan Kegiatan

Sumber : Hasil analisis, 2011

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah Dan Evaluasi Kondisi Eksisiting Sistem Pengelolaan IPLT

1.	Aspek Teknis

a.  Daerah Layanan

Menurut Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Grobogan tahun 2011, jumlah pelayanan pengurasan tangki septic rata – rata adalah 8 ritasi tiap bulan. Dengan kapasitas truk tinja sebesar 2,5 m3/ritasi maka dalam sehari IPLT menerima buangan lumpur tinja dengan Q = 0,67 m3/hari. Sehingga daerah layanan IPLT saat ini masih dinilai terlalu kecil mengingat kapasitas terpasang pengolahan IPLT sebesar  9 m3/hari.

  - Alat Pengangkut

Sistem Penyedotan dan pengangkutan lumpur tinjau dari pelanggan sampai di IPLT menggunakan vakum truk Dinas Cipta Karya Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Grobogan yang berkapasitas 2,5 m3. IPLT Ngembak hanya memiliki satu unit truk tinja

  - Lokasi IPLT

Lokasi IPLT Kabupaten Grobogan telah memiliki kemiringan yang tepat. Sehingga limbah mampu mengalir secara graviitasi. Kondisi lokasi IPLT yang kurang tertata rapi menyulitkan operator dalam melakukan pemeliharaan .

  - Kondisi Pengolahan Lumpur Tinja

Kuantitas timbulan lumpur tinja yang terlalu kecil yaitu 0,67 m3/hari dapat mengakibatkan waktu detensi pada tiap unit pengolahan menjadi lebih lama.

Timbulan lumpur tinja yang terlalu kecil dapat mengakibatkan waktu detensi pengolahan terlalu lama. Pada kenyataannya, waktu detensi dapat menjadi lebih cepat karena  kondisi eksisting bak pengolahan saat ini dipenuhi dengan endapan lumpur yang seharusnya diambil secara berkala. Tingginya sedimentasi lumpur pada kolam anaerob, fakultatif dan maturasi juga menjadi salah satu faktor penyebab tidak berjalannya proses penyisihan yang optimal.

Tabel 2

Hasil Sampling IPLT Kabupaten Grobogan

| No. | Parameter | Satuan | Kadar Maksimum |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | influen | anaerob | fakultatif | maturasi |
| 1 2 3 4 5 | pH (*) BOD (**) COD (**) TSS (**) Total Colly (Coliform) (*) | mg/l mg/l mg/l mg/l | 7,66 2890,13 5350,35 6780,60 7,7x107 | 7,55 1990,26 3988,05 5022,06 3,8x107 | 7,32 1020,55 2455,20 2900,20 6,2x106 | 7,44 560,88 1340,25 1465,00 8,2x104 |

Sumber : Analisis Laboratorium, 2011

Gambar 5

Penyisihan BOD Berdasarkan Beban BOD Volumetrik

Sumber : Anonim, 1999

Gambar 6

Penyisihan BOD Berdasarkan Hasil Sampling

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dari Gambar 5 dan 6 , dapat dilihat bahwa proses penyisihan BOD dalam unit – unit pengolahan IPLT tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Tabel 3

Kualitas Effluen IPLT Kabupaten Grobogan Terhadap Batas Maksimum;

| Parameter | Satuan | Effluen IPLT | Kadar Maksimum | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 7,19 | 6 – 9 | KepMen LH No. 112 Tahun 2003 |
| BOD | mg/l | 3.018,40 | 100 | KepMen LH No. 112 Tahun 2003 |
| COD | mg/l | 4.505,11 | 25 | PP No. 82 tahun 2001 (Kelas II) |
| TSS | mg/l | 5.613,03 | 100 | KepMen LH No. 112 Tahun 2003 |
| Total Colly (Coliform) | Jumlah/100 ml | 1.500.000 | 5000 | PP No. 82 tahun 2001 (Kelas II) |
| Sumber : analisis, 2011 |

Kualitas effluen (effluen bak maturasi) masih memiliki nilai BOD, COD, TSS dan Total colly yang tinggi. Nilai efluen yang belum sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Konsentrasi nilai parameter yang masih tinggi menunjukan proses pengolahan IPLT Ngembak secara kualitatif belum berjalan dengan optimal sesuai dengan fungsi masing – masing kolam.

Bak Pengumpul

Tidak ada penyaring atau screen pada saat proses pembuangan lumpur tinja dari vacum truk ke bak pengumpul mengakibatkan banyak sampah yang terbawa pada  unit pengolahan.

Kolam Anaerob

Proses pengolahan secara anaerob adalah pengolahan yang tidak memerlukan keberadaan oksigen di dalam air .

Proses dekomposisi secara anaerob yang tidak optimal mengakibatkan penyisihan parameter pencemar seperti BOD dan TSS dalam kolam anaerob tidak terjadi secara maksimal. Kolam anaerob yang memiliki efisiensi penyisihan BOD > 70 % (Tchobanoglous, 1991), namun efisiensi penyisihan BOD untuk masing – masing kolam anaerob di IPLT Ngembak saat ini tidak lebih dari 30 %.

Desain kolam anaerob yang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya menjadi salah satu faktor penyebab tidak optimalnya proses pengolahan dalam kolam tersebut.

Tabel 4

Analisis Desain Kolam Anaerob

| No | Keterangan | Kondisi Optimum | Kondisi Lapangan | Hasil analisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waktu detensi | (20 – 50) hari (Tchobanoglous, 1991) dan (Qasim, 1985) | 862 hari | Tidak Memenuhi |
| 2. | Panjang : Lebar | (2-4) : 1 (Dept. PU Dirjen Cipta Karya, 1999) | 1,541 : 1 | Tidak Memenuhi |
| 3. | Kedalaman air | (2.5 – 5) m (Qasim ,1985) (2.4 – 4.9) m (Tchobanoglous, 1991) | 2,6 m | Memenuhi |
| 4. | Tinggi jagaan | (0.3 – 0.5) m (Dept. PU Dirjen Cipta Karya, 1999) | 0,3 m | Memenuhi |
| 5. | Efisiensi BOD total | ≥ 70 % (Dept. PU Dirjen Cipta Karya, 1999)) | 31 % | Tidak Memenuhi |

Sumber : Analisis, 2011

Kolam Fakultatif

Menurut Sperling (2005), lapisan alga akan membantu suplai oksigen bakteri fakultatif untuk melakukan dekomposisi bahan organik dalam proses pengolahan lumpur tinja sehingga tercipta kondisi aerob pada permukaan atas kolam fakultatif. Sebagai timbal baliknya, karbondioksida yang dihasilkan dalam proses ini diberikan kepada ganggang/lumut yang memerlukan unsur karbon untuk berkembang biak.

Pada kolam fakultatif, lapisan alga terbentuk pada permukaan atas kolam. Hal ini mengakibatkan kinerja kolam fakultatif dapat bekerja secara optimal karena maksimalnya suplai oksigen oleh ganggang atau lumut untuk bakteri aerobik dan fakultatif. Oksigen yang diproduksi dari hasil fotosintesis alga akan digunakan oleh bakteri aerobik  dan fakultatif untuk menguraikan bahan organik.

Tabel  5

Analisis Desain Kolam Fakultatif

| No | Keterangan | Kondisi Optimum | Kondisi Lapangan | Hasil analisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waktu detensi | (5 – 30) hari (Tchobanoglous, 1991) | 854 hari | Tidak Memenuhi |
| 2. | Panjang : Lebar | (2-4) : 1 (Dept. PU Dirjen Cipta Karya, 1999) | 1,536 : 1 | Tidak Memenuhi |
| 3. | Kedalaman air | 1.2 – 2.4 m (Tchobanoglous, 1991) | 1,5 m | Memenuhi |
| 4. | Tinggi jagaan | (0.3 – 0.5) m (Dept. PU Dirjen Cipta Karya, 1999) | 0,3 m | Memenuhi |
| 5. | Efisiensi BOD total | ≥ 70 % (Dept. PU Dirjen Cipta Karya, 1999)) | 49 % | Tidak Memenuhi |

Sumber : Analisis, 2011

Kolam Maturasi

Berdasarkan Pada umumnya, kondisi yang terjadi pada dekomposisi tinja tidak menguntungkan bagi kehidupan organisme patogen. Kematian bakteri patogen bukan hanya karena temperatur dan kandungan airnya yang menghambat pertumbuhan organisme patogen, melainkan pada proses dekomposisi terjadi kompetisi antara flora bakteri dan protozoa yang bersifat predator atau merusak. Selain itu, bakteri patogen hanya mampu bertahan hidup kurang dari dua bulan. Sehingga jika proses dekomposisi zat organik dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan waktu detensi ideal masing – masing kolam pengolah dapat dicapai, maka penyisihan organisme patogen dapat berlangsung dengan baik.

Tabel 6

Analisis Desain Kolam Maturasi

| No | Keterangan | Kondisi Optimum | Kondisi Lapangan | Hasil analisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waktu detensi | (5 – 20) hari (Tchobanoglous,1991) | 383 hari | Tidak Memenuhi |
| 2. | Panjang : Lebar | (2-4) : 1 (Dept. PU Dirjen Cipta Karya, 1999) | 1,67 : 1 | Tidak Memenuhi |
| 3. | Kedalaman air | 0.9 – 1.5 m (Tchobanoglous,1991) | 1,5 m | Memenuhi |
| 4. | Tinggi jagaan | (0.3 – 0.5) m (Dept. PU Dirjen Cipta Karya, 1999) | 0,3 m | Memenuhi |
| 5. | Efisiensi BOD total | ≥ 70 % (Dept. PU Dirjen Cipta Karya, 1999)) | 46 % | Tidak Memenuhi |
| 6. | Efisiensi Coliform tinja | ≥ 95 % (Dept. PU Dirjen Cipta Karya, 1999)) | 0 % | Tidak Memenuhi |

Sumber : Analisis, 2011

Bak pengering lumpur

Bak pengering lumpur berjumlah 2 bak. Kondisi ini memungkinkan adanya penggiliran kolam pengering lumpur sehingga lumpur tinja yang telah kering tidak ditumpuk oleh lumpur baru yang masih basah. Menurut Anonim (1999), waktu pengeringan lumpur tinja adalah 10 – 15 hari. Waktu pengeringan lumpur yang cukup dimaksudkan agar diperoleh kondisi kering (kadar air cake optimal 60-80%) yang mudah dalam pengangkutannya sehingga cake dapat dipakai sebagai tanah urug pada landfill, kompos, atau untuk proses pengeringan selanjutnya.

Karena tidak berfungsinya bak pengumpul, maka lumpur tinja hasil penyedotan dari tangki truk langsung dimasukkan ke bak pengering lumpur ini. Bak pengering lumpur di IPLT Ngembak didalamnya diberi pasir dan kerikil untuk menyaring lumpur yang dikeringkan. Bak pengering tersebut dikuras secara manual sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Hasil pengeringan lumpur tersebut dipergunakan sebagai campuran dalam pembuatan pupuk organik.

Pompa Penguras Lumpur

Tidak adanya pompa penguras lumpur mengakibatkan tingginya volume lumpur pada kolam anaerob, fakultatif dan maturasi karena tidak adanya pengurasan endapan lumpur tinja secara berkala. Akibatnya terjadi sedimentasi endapan lumpur tinja yang semakin lama akan semakin mengeras di dasar kolam. Tingginya endapan lumpur dapat mengganggu proses pengolahan karena akan mengurangi kapasitas pengolahan masing – masing kolam. Akibatnya, waktu detensi air limbah menjadi lebih cepat karena kolam dipenuhi sedimen lumpur.

Saluran Effluen Air Limbah

Efluen hasil pengolahan IPLT mengalir pada suatu saluran terbuka yang terbuat dari beton. Saluran yang kedap air memungkinkan tidak terjadinya pencemaran tanah di sekitar lokasi IPLT apabila kualitas efluen air olahan masih buruk. Air hasil olahan IPLT mengalir melalui badan air.

2.	Aspek Finansial

Pendapatan IPLT diperoleh dari penarikan retribusi kepada pengguna jasa pengurasan WC. Secara finansial, pengelolaan IPLT sudah menandakan adanya pengelolaan. Hal ini terlihat dari adanya data rekapan mengenai pemasukan dari retribusi pengurasan tangki septik pada Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kabupaten Grobogan. Adanya pemasukan pada IPLT Ngembak dapat dikatakan belum dikelola secara optimal karena belum adanya anggaran khusus yang disisihkan dari operasional IPLT untuk proses operasional dan proses perawatan berkala unit-unit utama maupun unit pendukung IPLT. Di dalam mengelola aspek finansial IPLT, seharusnya terdapat pembagian yang jelas antara dana untuk operasional dan perawatan, serta laba yang disisihkan untuk menambah pendapatan daerah.

Kondisi IPLT saat ini membutuhkan banyak rehabilitasi dan pemeliharaan yang lebih baik agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. IPLT memerlukan perbaikan dibeberapa sektor seperti sarana transportasi, sarana penunjang dan unit pengolahan. Perbaikan dan pemeliharaan ini memerlukan alokasi biaya sehingga perlu disusun rencana anggaran biaya perbaikan dan anggaran biaya retribusi jasa penyedotan yang dapat digunakan untuk kegiatan pemeliharaan IPLT.

- Aspek Peran Serta Masyarakat

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan fungsi  IPLT memerlukan adanya sosialisasi pemerintah Kabupaten Grobogan kepada masyarakat untuk membuang lumpur tinja mereka ke IPLT. Saat ini, masyarakat hanya sebatas tahu bahwa lumpur tinja mereka dikuras oleh truk tinja namun selebihnya masyarakat kurang peduli tentang proses pengolahan lumpur tinja selanjutnya. Masih tingginya pemakaian cubluk pada rumah – rumah penduduk juga menjadi salah satu penyebab kecilnya peran serta masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas IPLT yang ada.

- Aspek Manajemen

Saat ini manajemen pengelolaan IPLT Kabupaten Grobogan masih berada di bawah pengawasan bidang kebersihan Dinas Cipta Karya Tata Kota dan Kebersihan. Adanya data rekapan mengenai penyedotan lumpur tinja menunjukkan telah adanya sistem manajemen yang cukup baik. Tidak adanya susunan kelembagaan khusus atau bidang khusus yang menangani IPLT Kabupaten Grobogan mengakibatkan pengelolaan IPLT selama ini kurang maksimal atau terkesan apa adanya.

- Aspek Regulasi

Pemerintah Kabupaten Grobogan belum membuat peraturan mengenai pengelolaan dan pengolahan lumpur tinja. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

- Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2007 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.

- Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Tata Kota dan Kebersihan Kab. Grobogan.

Belum ada perda yang berisi mengenai sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat apabila tidak mengelola sampah maupun lumpur tinjanya secara baik dan benar. Padahal jika ada, perda tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi pihak Dinas Cipta Karya Tata Kota dan Kebersihan dalam mengelola lumpur tinja dengan bantuan peran aktif dari masyarakat. Apabila ada pelanggaran terhadap pengelolaan persampahan dan lumpur tinja, maka pihak Dinas Cipta Karya Tata Kota dan Kebersihan belum bisa memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan karena belum ada dasar hukumnya.

Optimalisasi Sistem Pengelolaan IPLT Kabupaten Grobogan

- Aspek Teknis

- Bak Pengumpul

Kriteria yang ada untuk beban permukaan pada sumur pengumpul kurang dari 30 m3/m2.hari. Secara dimensi kolam pengumpul untuk debit saat ini masih memenuhi kriteria.

Sumur pengumpul yang terdapat di IPLT Ngembak saat ini tidak difungsikan sehingga unit tersebut harus difungsikan kembali sebagai sumur pengumpul

- Kolam Anaerob

Untuk mengoptimalkan kinerja bak anaerobik maka diperlukan beberapa perbaikan yaitu membagi kolam an-aerob menjadi 2 kompartemen dan dioperasionalkan secara bergantian dan pemasangan pompa penguras lumpur

- Kolam fakultatif

Alternatif yang dapat dilakukan adalah bangunan dibagi menjadi 2 kompartemen, dan dioprasionalkan secara bergantian

- Kolam Maturasi

- Untuk mengoptimalkan kinerja bak maturasi maka diperlukan beberapa perbaikan antara lain:

  - Pemasangan pipa inlet berupa pipa berlubang (orifice).

  - Pemasangan pipa penguras lumpur dengan diameter 4 inchi

- Bak Pengering Lumpur

Untuk mengoptimalkan kinerja bak pengering lumpur maka diperlukan beberapa perbaikan antara lain:

a. Mengisi dasar kolam dengan kerikil dan pasir sesuai kritaria desain.

b. Pengadaan pompa lumpur

- Sarana dan Prasarana

Optimalisasi pada unit pendukung adalah sebagai berikut :

  - Pos Jaga

  - Truk tinja

Menambah jumlah truk tinja menjadi 2 unit dengan kondisi 1 unit beroperasi dan 1 unit berada pada kondisi standby (cadangan).

  - Jalan pada lokasi IPLT

Meratakan jalan antar bak pengolahan dengan pemasangan paving blok

  - Saluran Drainase dan saluran outlet IPLT

- Aspek Finasial

Perbaikan pada aspek pembiayaan meliputi:

- Perhitungan tarif retribusi disesuaikan dengan kebutuhan saat ini yang memperhatikan aspek biaya operasional IPLT untuk saat ini dan beberapa tahun kedepan (investasi).

- Peningkatan daerah layanan IPLT dapat meningkatkan pendapatan IPLT.

- Pengelolaan keuangan yang baik

- Aspek Peran Serta Masyarakat

Peningkatan peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui :

- Sosialisasi fungsi dan manfaat IPLT kepada masyarakat baik yang sudah terlayani maupun yang akan dilayani (calon pengguna) secara berkala.

- Bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk melakukan penyuluhan secara berkala terhadap masyarakat yang belum terlayani oleh truk tinja, terutama di daerah-daerah pengembangan pelayanan mengenai sanitasi dan kesehatan.

- Mengajak masyarakat berperan serta langsung untuk mencegah pencemaran lingkungan dengan melakukan pengurasanan tangki septik secara berkala yaitu setiap 2 – 3 tahun sekali dan menjaga kebersihan lingkungan.

- Mengajak masyarakat untuk mulai mengganti sistem cubluk dengan membangun tangki septik. Pemakaian tangki septik dapat meminimalkan potensi pencemaran tanah oleh tinja.

- Aspek Manajemen

Optimalisasi aspek manajemen dilakukan dengan :

a. Pemisahan antara Fungsi Regulator dan Operator

b. Penambahan Sumber Daya Manusia

- Aspek Regulasi

Peraturan yang ada saat ini baru mengatur tentang pengelolaan retribusi penyedotan lumpur tinja. Beberapa usulan untuk peningkatan kinerja bidang regulasi adalah sebagai berikut :

- Rekomendasi adanya Perda mengenai kewajiban masyarakat untuk mengelola limbah tinja dan membuang penyedotan lumpur tinja ke IPLT

- Rekomendasi mengenai baku mutu effluen IPLT terhadap parameter pencemar sepeti Total Solid, Total Suspended Solid (TSS), BOD, COD, Lemak, total colly dan sebagainya sesuai peruntukan badan air penerima.

KESIMPULAN

  - Permasalahan yang terdapat pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

    - Timbulan lumpur tinja terlalu kecil dan tidak sesuai kapasitas pengolahan IPLT, sistem operasional kurang baik dan kesalahan desain teknis IPLT.

    - Tarif retribusi belum mencukupi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan IPLT.

    - Pengetahuan masyarakat tentang IPLT yang masih rendah menyebabkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan IPLT masih rendah.

    - Tidak terdapat operator dan regulator yang khusus menangani pengelolaan IPLT dan tidak ada tenaga ahli yang memahami operasional IPLT secara tepat

    - Belum terdapat peraturan yang mengikat masyarakat  maupun pihak swasta berkaitan dengan lumpur tinja dan peraturan mengenai standar kualitas efluen IPLT yang boleh di buang ke lingkungan

  - Sistem pengelolaan IPLT belum berjalan secara optimal dan memerlukan perbaikan pada 5 aspek kajian.

  - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dilkukan dengan :

    - Kapasitas operasi IPLT adalah 7.5 – 13 m3/jam. Memperbaiki desain unit bak pengumpul, kolam anaerob, fakultatif, maturasi dan bak pengering lumpur, penambahan sarana pendukung dan perawatan instalasi secara berkala.

    - Menentukan tarif retribusi yang memperhatikan aspek operasional dan pemeliharaan IPLT dan melakukan pelatihan tenaga operator.

    - Membentuk manajemen yang khusus menangani pengelolaan IPLT.

    - Membuat produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lumpur tinja dan kewajiban masyarakat untuk membuang lumpur tinja ke IPLT.

    - Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran lingkungan dengan penyuluhan dan program sanitasi

SARAN

Adapun saran-saran yang perlu dilakukan untuk mendukung optimalisasi sistem pengelolaan IPLT Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

      - Perlu adanya himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk mulai beralih dari sistem cubluk ke sistem tangki septik sebagai sarana pembuangan lumpur tinja masyarakat Kabupaten Grobogan.

      - Pembagian pamflet kepada masyarakat hendaknya disertai dengan penjelasan agar masyarakat memahami maksud yang disampaikan.

      - Pengelola IPLT hendaknya melakukan peninjauan proses pengolahan IPLT secara kontinyu sesuai Stadar Operasional Dan Prosedur sehingga kualitas pengolahan limbah dan kondisi IPLT dapat selalu dipantau.

      - Pengopersian IPLT dilakukan sesuai dengan debit optimum yang di tetapkan.

      - Perlu meningkatkan kerjasama antara Dinas Cipta Karya Tata Kota dan Kebersihan dengan aparat penegak hukum serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi pembuangan tinja agar tidak mencemari lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 1977. Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya.

_________, 1998. Tata Cara Pengoperasian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Sistem Kolam. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya.

_________, 1998. Tata Cara Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Sistem Kolam. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya.

_________, 1999. Pelatihan Operator Profesional Instalasi Pengolahan Air Limbah. Qipta Galang Kualita

_________, 2001. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air”.

Alexiou, G.E., Mara, D.D. 2003. Anaerobic Waste Stabilization Ponds. UK: Human Press Inc

Desrizal, Kusnanto. 2006. Peran Serta Masyarakat Dalam Program Water And Sanitation For Law Income Communities 2 di Pasaman. UGM: Yogyakarta

Gray, N.F.  2004. Biology of Wastewater Treatment, 2th ed. Imperial College Press

Heins, U., Larmie, S.A., Strauss, M. 2006. Treating Faecal Sludge in Ponds. EAWAG. Switzerland

Khowaja, M.A. 2000. Waste Stabilization ponds – design guidelines for Southern Pakistan. Bangladesh

Lee,C.C., Lin, D.S. 2000. Handbook of Environmental Engineering Calculations. New York: Mc Graw Hill.

Machibya, M., Magayane, F. 2006. Effect of Low Quality Effluent from Wastewater Stabilization Ponds to Receiving Bodies, Case of Kilombero Sugar Ponds and Ruaha River,Tanzania. International Journal of

Environmental Research and Public Health. MDPI

Mohammed, B. 2006. Design and Performance Evaluation of a Wastewater Treatment Unit. Nigeria

Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia: Jakarta

Sakti, A. Siregar. 2005. Instalasi Pengolahan Air Limbah. Kanisius: Yogyakarta

Soeparman, Suparmin. 2002. “Pembuangan Tinja dan Limbah Cair, Suatu Pengantar”, Buku Kedokteran EGC: Jakarta.

Sperling,. M.V., Chernicharo C.A. 2005. Biological Waste Water Treatment in Warm Climate Regions.

Tchobanoglous. G., Eliassen. R., 1991, Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, Reuse , New York: McGraw-Hill Book Co.

Tchobanoglous. G., Burton. L. F., Stensel. D. H., 2003, Wastewater Engineering, Treatment and Reuse , 4th ed. Singapore: McGraw-Hill Book Co.

Tilley, Elizabeth et.al., 2008. Compendium of Sanitation Systems and Technologies. Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag). Dubendorf, Switzerland.