- ALCANCE

El presente manual aplica a la ESE Hospital La María. Los responsables  de su aplicación son el cliente interno, usuario y su familia, beneficiando a los clientes internos,  usuario y su familia.

## OBJETIVO GENERAL

Implementar el programa institucional de tecnovigilancia con base a las disposiciones legales vigentes y actualizar al personal de la institución en relación con el lenguaje empleado con el fin de facilitar el ejercicio del programa y disminuir el riesgo en relación con el uso de dispositivos médicos tanto del cliente interno como externo.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  - Proponer y aplicar las medidas de prevención, vigilancia, control y seguimiento a los casos de eventos de seguridad detectados asociados a los dispositivos médicos.

  - Generar los mecanismos para identificar, recolectar, evaluar y gestionar información sobre eventos de seguridad o sus posibles riesgos asociados a los dispositivos médicos usados por la institución.

  - Desarrollar e implementar planes y programas de vigilancia y seguimiento activo sobre dispositivos médicos que supongan alto riesgo de generación de eventos de seguridad.

  - Realizar seguimiento, evaluación y gestión de los informes de seguridad, alertas y reportes que generan las agencias sanitarias internacionales en relación con los dispositivos médicos ingresados a la institución.

- CONTENIDO

La importancia de estructurar un sistema de vigilancia de dispositivos médicos surge de la necesidad de garantizar la seguridad y efectividad de los mismos, luego de que estos son comercializados y usados tanto individual como colectivamente.

Debemos tener en cuenta que aunque un dispositivo médico es sometido a diferentes controles durante su desarrollo y fabricación, no quiere decir que estos sean suficientes para garantizar  que durante su uso, no se presenten  eventos de seguridad, los cuales pueden causar  algún tipo de daño para la salud de los pacientes, operadores y/o  medio ambiente.

“Todos los dispositivos médicos posen un cierto grado de riesgo el cual podría causar problemas en circunstancias especificas”

Es responsabilidad social, moral y ética de todas las personas involucradas en la fabricación, comercialización, distribución, adquisición, prescripción, manipulación y uso de los dispositivos médicos, informar a la autoridad sanitaria cuando se tenga conocimiento de  la generación o el riesgo de que se produzcan incidentes adversos asociados a los dispositivos médicos.

En cumplimiento de sus funciones, el INVIMA ha generado los mecanismos para recolectar, evaluar y gestionar  la información  relacionada con la seguridad de los dispositivos médicos, con el propósito de tomar las medidas que sean necesarias para preservar la salud y protección de los usuarios de este tipo de tecnología,  logrando disminuir los riesgos potenciales presentes en todos los dispositivos, los cuales poseen cierta probabilidad para la ocurrencia de eventos de seguridad en la población, tanto en forma individual como colectiva.

Actualmente el INVIMA, realiza jornadas de promoción y capacitación a los diferentes actores del programa con el fin de generar conocimiento, conciencia y cultura en tecnovigilancia y  la necesidad de la implementación de programas individuales, tanto en instituciones hospitalarias como en los fabricantes e importadores de dispositivos médicos.

En este contexto las seccionales departamentales, municipales y distritales del país juegan un papel  fundamental para el desarrollo y buen funcionamiento del programa, ya que por medio de estas se tendrán puntos de comunicación eficientes con los integrantes de la Red Nacional de Tecnovigilancia ubicados en la región.

4.1 MARCO CONCEPTUAL

El desarrollo tecnológico en el área de la salud, en los últimos años ha tenido un importante incremento a nivel mundial. Colombia no ha sido ajeno a esto y  en las últimas décadas, el sector salud  en especial a las instituciones que prestan servicios de salud, han dirigido su atención a la adquisición de  tecnología biomédica,  muchas veces, sin realizar un  proceso de evaluación juicioso en el que se consideren, los riesgos y beneficios que estos pueden generar en la salud de la población.

Esta falencia en el procesos de evaluación, adquisición  y control de tecnologías, se manifiesta en el sistema de salud, mediante el aumento de los costos de atención, la sub o sobre utilización,  deficiencias en el mantenimiento y soporte técnico de los equipos, polarización de los servicios y de esta forma favorecer la  inequidad y   baja cobertura en la prestación de servicios, lo que a su vez incrementa el riesgo de manifestaciones adversas en los pacientes que hacen uso de este tipo de tecnologías, representando así un problema de salud pública.

Las efectos dañinos o eventos de seguridad asociados a los dispositivos médicos una vez se encuentran en el mercado y los factores que pueden predisponer su aparición, son considerados problemas de seguridad de este tipo de tecnologías, es por esto que se convierten  en un aspecto critico en  las actividades  de vigilancia y control de las entidades del estado, dentro de las cuales el Ministerio de la Protección Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y los entes territoriales  tienen  la responsabilidad de garantizar que este tipo de productos utilizados en las instituciones prestadoras de salud, cumplan con las condiciones clínicas de seguridad y  eficacia.

Teniendo en cuenta esto, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y  Alimentos INVIMA, dentro del marco de su plan estratégico 2003 –2006, y amparados bajo el Decreto 1290 de 1994, articulo 4 numeral 14, donde se le confiere al INVIMA  “impulsar y dirigir en todo el país las funciones públicas de control de calidad, vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica de los efectos adversos de los productos de su competencia” y el articulo 24 del Decreto 3770 de 2004,   el cual dispone el diseño de un programa de reactivovigilancia,  el INVIMA viene desarrollando el Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica  Postmercado de Dispositivos Médicos y reactivos de diagnóstico (Tecnovigilancia).

  - ESTRATEGIA DE VIGILANCIA Y EVALUACIÓN SANITARIA EN PRO DE LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES

# La Tecnovigilancia hace parte de la fase pos mercado de la vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos y se constituye como un pilar fundamental en la evaluación de la efectividad y seguridad real de los dispositivos médicos y una herramienta para la evaluación razonada de los beneficios y riesgos que su utilización representa para la salud de un paciente.

# La Tecnovigilancia se puede definir como el conjunto de actividades orientadas a la identificación, evaluación, gestión y divulgación oportuna de la información relacionada con los incidentes adversos, problemas de seguridad o efectos adversos que presentan los dispositivos médicos y  tecnologías durante su uso, a fin de tomar medidas eficientes que permitan proteger la salud de una población determinada.

# La Tecnovigilancia como actividad trascendental dentro del proceso de evaluación y regulación sanitaria y como complemento de un sistema de calidad en salud, requiere de la conformación de sistemas o programas que le permitan su adecuado desarrollo, y es por esto que tanto la entidades sanitarias nacionales y regionales de salud, como de los hospitales o prestadores de salud, deben movilizar esfuerzos por generar los elementos necesarios para su buen desarrollo.

# TECNOLOGÍA FUNDAMENTAL DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD

# Los dispositivos médicos, son considerados un componente fundamental para la prestación de los servicios de salud y es por esto que podemos hablar que cerca del 60% de los elementos usados en los hospitales representados en aproximadamente 5.000 tipos diferentes, incluyendo productos que van desde una aguja o jeringa hasta equipos de alta tecnología como los tomógrafos y los marcapasos implantables, son catalogados en este grupo de tecnologías sanitarias.

# El termino: “dispositivo médico”, proviene de su denominación en ingles Medical Device y en el ámbito nacional son mejor conocidos como elementos médico – quirúrgicos y equipos médicos. Recientemente mediante la expedición del Decreto 4725 de 2005 se han definido como cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante para uso en seres humano, en los siguientes casos:

# Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad, (por ejemplo, sonda para gastrostomía, eco cardiógrafos, eco encefalógrafos, encefalascopios, endoscopios, estetoscopios, laringoscopios, sistemas radiográficos/ topográficos).

# Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia (por ejemplo, desfibrilador, catéter cardiaco para angiografía, dilatador traqueal, electrocardiógrafos, esfigmomanómetros, especulo, gastroscopio, laparoscopios, nebulizador, suturas).

# Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico (por ejemplo, marcapasos, engrapadoras quirúrgicas, espátula, guías, implantes de matriz ósea, monitor de cabecera, prótesis de válvula cardiaca, ventiladores de cuidados intensivos).

# Diagnóstico del embarazo y control de la concepción (ejemplo, preservativo, pruebas de embarazo).

# Cuidado durante el embarazo o el nacimiento, o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido (por ejemplo, fórceps, Incubadoras pediátricas, ecógrafos, balanzas).

# Productos para desinfección de dispositivos médicos (ejemplo, desinfectantes).

# Los cuales no ejercen la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (Art. 3, Decreto 4725 de 2005).

# SEGURIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

# La seguridad desde una perspectiva amplia puede considerarse como una condición humana básica que permite la supervivencia del hombre, y a la cual, en términos de una necesidad por satisfacer, cada cultura ha respondido generando mecanismos para salvaguardarla.

# Dado que los dispositivos médicos son destinados para intervenir directamente en el ser humano ya sea para corregir un problema de salud o para prevenirlo, su sola utilización lleva implícito elementos que atentan contra la seguridad de un paciente, es decir que la seguridad del paciente depende de los atributos o elementos que de una u otra forma afecten o modifiquen negativamente el estado de salud de un paciente.

# Es por tanto, que se puede decir que un dispositivo médico es seguro, siempre y cuando su utilización no genere eventos o situaciones que alternen la seguridad o salud de un paciente.

# La seguridad de un dispositivo médico debe ser evaluada como una característica fundamental en sus fases de desarrollo (técnico y clínico), fabricación, comercialización y utilización final, en las que se consideren la ejecución actividades tales como gestión y control de riesgos, definición y evaluación permanente del los niveles de efectividad, desempeño y calidad, y el seguimiento permanente durante el ciclo de vida. Ver figura 1.

# Figura 1. Vigilancia pre y post mercado

# ¿RIESGO? ELEMENTO CRÍTICO DE LA SEGURIDAD DE UN DISPOSITIVO MÉDICO

# Dentro del conjunto de elementos que se consideran al evaluar un dispositivo médico, se debe hacer un particular énfasis en los posibles riesgos o daños que estos puedan causar tanto en la salud de los pacientes, como en los operadores, medio ambiente y hasta en el mismo Sistema de Salud.

# Los riesgos asociados a los dispositivos médicos pueden definirse como con la probabilidad de la ocurrencia de un evento o incidente, o como aquellos factores que aumentan la probabilidad de ocurrencia.

# La OMS en su informe sobre la salud del mundo del año 2002 “Reducir los riesgos y promover una vida sana” define como riesgo para la salud como la probabilidad de un resultado sanitario adverso, o un factor que aumenta esa probabilidad.

# Los elementos de riesgo o factores de riesgo para el caso de los dispositivos médicos están íntimamente ligados a su diseño, desarrollo técnico, evaluación clínica, fabricación, comercialización y uso; también es importante destacar que factores administrativos tales como la planeación, selección, adquisición, almacenamiento y las condiciones externas en que opera el dispositivo médico influyen significativamente en su seguridad.

# A su vez, factores humanos tales como idoneidad, competencia, entrenamiento, rutinas de trabajo y operación de los profesionales, al igual que la estructura  funcional en los servicios de apoyo (agua, luz, energía, aire, etc.), las interferencias electromagnéticas de la institución, se suman al alto número de riegos que pueden presentar estas tecnologías.

# Estos factores de riesgo en caso de no ser controlados, se convierten en manifestaciones adversas o eventos de seguridad, que en muchos casos pueden deteriorar la salud o incluso llevar a la muerte de los pacientes.  Es por esto que deben ser considerados un aspecto crítico en las actividades de vigilancia y control sanitario, de los sistemas de calidad y de vigilancia epidemiológica en los prestadores de servicios de salud.

# TIPOS DE EVENTOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS A UN DISPOSITIVO MÉDICO

- Evento adverso serio: Evento no intencionado que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.

Se considera como deterioro serio de la salud:

a) 	Enfermedad o daño que amenace la vida.

b) 	Daño de una función o estructura corporal.

c) 		Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para prevenir un daño permanente de una estructura o función corporal.

d) 		Evento que lleve a una incapacidad permanente parcial.

e) Evento que necesite una hospitalización o una prolongación en la hospitalización.

f) 	Evento que sea el origen de una malformación congénita.

Este tipo de eventos serán considerados en la ESE Hospital La María, como eventos centinela.

- Evento adverso no serio: Evento no intencionado, diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un dispositivo o aparato de uso médico.

Este tipo de eventos serán considerados en la ESE Hospital La María, como eventos adversos, exceptuando eventos centinela.

- Incidente adverso serio: Potencial riesgo de daño no intencionado que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no generó un desenlace adverso.

- Incidente adverso no serio: Potencial riesgo de daño no intencionado diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no generó un desenlace adverso.

Tanto los incidentes adversos serios como los no serios son considerados como incidentes para la ESE Hospital La María.

# NOTIFICACIÓN DE EVENTOS DE SEGURIDAD

# El sistema de reporte voluntario se caracteriza por ser un sistema de vigilancia pasiva, en el cual el grupo institucional de tecnovigilancia, el profesional de la salud u otro reportante diligencia un formato preestablecido, donde consigna información sobre el paciente, evento de seguridad, dispositivo médico involucrado y datos del quien reporta. Esta información es analizada y gestionada al interior de la institución, dando inicio a las acciones pertinentes para solucionar el problema y así contribuir al mejoramiento continuo de ésta. Luego estos reportes deben ser enviados a la entidad sanitaria, ya sea nivel regional (seccionales regionales de salud) o a nivel central (INVIMA), para luego ser procesada, analizada y evaluada según sea el caso y así determinar el impacto individual y colectivo del evento reportado y tomar las medidas a que haya lugar, de forma que se preserve la salud y protección de los usuarios de este tipo de tecnología.

# SEGUIMIENTO DE ALERTAS INTERNACIONALES

# Teniendo en cuenta que la mayor parte de los dispositivos médicos usados en el país son importados, el sistema de seguimiento de alertas internacionales se basa en la recopilación y análisis de las alertas que emiten los organismos reguladores internacionales sobre los dispositivos que se comercializan en estos países. Para esto, se ingresan las alertas en una base de datos en la cual se realizan evaluaciones periódicas, se establece si el equipo se está comercializando en el territorio nacional, se determina si se deben tomar medidas sanitarias y posteriormente se realiza una divulgación de esta información a las instituciones hospitalarias del país.

# VIGILANCIA ACTIVA

# El sistema de vigilancia intensiva o activa, focaliza sus esfuerzos en vigilar aquellos dispositivos médicos que presentan un alto riesgo para la salud de la población, caso particular son los equipos catalogados como riesgo III, equipos de nueva tecnología y equipos de tecnología de importación controlada. La vigilancia también se puede centrar en aquellas áreas donde existe un alto riesgo para la salud del paciente a causa del uso de los dispositivos médicos, tales como las unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, servicios de neonatología, neurocirugía, entre otros. Dentro de la vigilancia activa también se contemplan los programas de muestreo de dispositivos con el fin de determinar la calidad con que fueron elaborados, almacenados y suministrados a los pacientes.

# ¿QUÉ ES LA RED NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA?

# Es una estrategia nacional de trabajo colectivo que busca articular, apoyar y coordinar el desarrollo de la Tecnovigilancia en Colombia, a través de la participación y comunicación activa entre los integrantes de la red y el INVIMA.

# ¿Qué se busca con la RNTV?

# Establecer canales de comunicación claros y eficientes entre cada uno de los integrantes de la red para la actualización de la información con respecto a la seguridad de los dispositivos médicos que se comercializan en el país.

# Adoptar una actitud vigilante frente a cualquier problema que se presente con los dispositivos médicos, a fin de disminuir eventos de seguridad y optimizar la calidad en la prestación de los servicios.

# Incentivar y promover la cultura de reporte o notificación de cualquier evento de seguridad o sospecha relacionados con los dispositivos médicos.

# Difundir el conocimiento y experiencias nacionales en relación al tema.

# Promover que cada punto en la Red, sea un multiplicador de la información en su institución o lugar de trabajo y de esta manera establecer un sistema de vigilancia integral.

# Integrar a todos las personas involucradas en el ciclo de vida del dispositivo médico en la Red Nacional.

# ¿Qué ventajas tiene pertenecer a la red?

# Obtener información actualizada sobre la seguridad de los dispositivos médicos a nivel nacional e internacional.

# Ser parte de la construcción del sistema integral de vigilancia y control de dispositivos médicos.

# Participación en eventos, cursos, seminarios, y demás actividades de formación en el tema que organice el INVIMA o las Seccionales de salud de su región.

# Obtener el boletín de Tecnovigilancia.

# Apoyo continuo en el desarrollo de programas institucionales de Tecnovigilancia.

# Consulta permanente del centro de información de medicamentos y dispositivos médicos.

# Información oportuna sobre alertas de seguridad relacionadas con los dispositivos médicos.

# Suministro periódico de artículos científicos relacionados con el tema.

# Participación en estudios de investigación clínica o vigilancia activa de dispositivos médicos.

# Espacio permanente para la publicación de artículos o experiencias de los integrantes de la red, en el boletín de Tecnovigilancia.

# Participación en foros electrónicos para la discusión de temas específicos.

# ¿Quiénes la conforman?

# La RNTV está conformada por un grupo profesionales de la salud o instituciones prestadoras de salud y entes territoriales a lo largo del territorio nacional que deseen formar parte de ella.

# Actualmente la Red Nacional de Tecnovigilancia está conformada por 202 profesionales de la salud en representación de 151 instituciones del sector entre hospitales públicos y privados, fabricantes e importadores, sociedades de profesionales de la salud, entidades territoriales y universidades.

# ¿QUÉ ES EL REPORTE DE EVENTOS DE SEGURIDAD A DISPOSITIVOS MÉDICOS (IADM)?

# Actividad que tiene como fin principal suministrar al INVIMA, FABRICANTE e INSTITUCIÓN HOSPITALARIA información clara, veraz y confiable sobre el riesgo de generación (evento de seguridad cercano) o generación de un evento de seguridad relacionado con un dispositivo médico durante su uso.

# NOTA: La información contenida en el reporte sobre el paciente y reportante es confidencial y será usada solamente con fines sanitarios.

# 4.11.1 ¿Cuál es el objetivo de reportar IADM?

# Obtener información para la evaluación de los riesgos asociados con el uso de dispositivos médicos.

# Tomar acciones necesarias para la reducción o eliminación del riesgo de generación de incidentes adversos.

# Contribuir en el mejoramiento de los sistemas de información en salud en el país referentes a la vigilancia epidemiológica.

# ¿Quién debe hacer el reporte?

# Todo ciudadano colombiano, profesional de la salud o institución hospitalaria que identifique o tenga conocimiento de que un dispositivo médico causó un evento de seguridad en un paciente o es sospechoso de producirlo.

# Persona natural o jurídica responsable del diseño, fabricación, acondicionamiento y etiquetado de un dispositivo médico para ser comercializado en su propio nombre o de un titular autorizado, independientemente de que algunas de estas operaciones sean realizadas por esta misma persona o por un tercero contratado.

# ¿Qué tipos de reportes existen?

# Reportes individuales de seguridad: Reportes de Tecnovigilancia que relacionan un evento de seguridad con un dispositivo médico en particular.

# Reportes periódicos de seguridad: Conjunto de reportes de Tecnovigilancia que relacionan la ocurrencia de eventos de seguridad e información sobre la seguridad de un dispositivos médicos o grupos de dispositivos médicos en un periodo definido y se ha realizado un proceso de gestión interna eficiente por parte del reportante.

# Reportes de retiro de productos: Reportes de Tecnovigilancia mediante los cuales un fabricante o importador informa a la autoridad sanitaria sobre el retiro de un producto del mercado cuando estos supongan un riesgo para la salud de los pacientes en que van a ser usados.

# Reporte de alertas internacionales: Reporte de Tecnovigilancia mediante el cual un importador autorizado para comercializar dispositivos médicos en Colombia informa al INVIMA de la generación de una alerta internacional por parte de la casa fabricante en el país de origen o por una agencia sanitaria a nivel mundial en la que se vea involucrado un dispositivo médico comercializado en Colombia.

# 4.11.4 ¿Qué eventos de seguridad se deben reportar?

# Los integrantes del Sistema Nacional de Tecnovigilancia deberán reportar los incidentes adversos serios o cercanos que se presenten como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. Lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 59, 60, 62, 63 y 64 del Decreto 4725 de 2005.

# 4.11.5 ¿Qué información debe contener los reportes de eventos de seguridad?

# 4.11.5.1 Reportes individuales de seguridad: Los reportes deben contener como mínimo la siguiente información:

# Datos de identificación de la Institución hospitalaria donde se generó el incidente adverso: Nombre, nivel de complejidad y lugar de origen.

# Datos de identificación del paciente afectado: Edad, sexo, identificación (historia clínica o documento de identidad)

# Descripción detallada del evento de seguridad y su desenlace: Información relevante del evento ocurrido que describa las circunstancias en las que se presentó el evento de seguridad, estado del dispositivo médico, estado del paciente y desenlace final del evento (muerte, daño irreversible o temporal, prolongación de la hospitalización, etc.).

# Descripción del dispositivo médico asociado al incidente adverso: Nombre, marca, modelo, serie o referencia, lote, versión de software, fabricante e importador.

# Datos del reportante: Nombre, cargo en la institución y datos de ubicación.

# NOTA: Los fabricantes e importadores de dispositivos médicos además de la información referida anteriormente deberán reportar:

# Fecha de aviso al fabricante.

# Fecha esperada de seguimiento o reporte final.

# Estado actual del dispositivo: devuelto/ no devuelto/ destruido/ actualmente en uso/ descontinuado/ desconocido, etc.

# Medidas correctivas o preventivas iniciadas para reducir la probabilidad de ocurrencia.

# Instituciones o establecimientos donde fue distribuido el dispositivo. Indicando detalladamente los sitios donde fue distribuido o vendido el dispositivo, señalando la siguiente información: Nombre de la institución número de unidades vendidas o distribuidas en ese establecimiento.

# Reportes periódicos de seguridad: Los Prestadores de Servicios de Salud podrán realizar reportes periódicos de seguridad, los cuales se reportaran a la DSSA y al INVIMA trimestralmente en el formato presentado al final de la ventana.

# Reportes de retiro de productos: Los fabricantes e importadores de dispositivos médicos deberán notificar al INVIMA el retiro de productos del mercado cuando estos supongan un riesgo para la salud de los pacientes en que van a ser usados. Para la notificación los fabricantes e importadores de dispositivos médicos deben suministrar como mínimo la siguiente información:

# Identificación del dispositivo médico: nombre genérico, referencias, números de lotes o series objeto del retiro, fecha de vencimiento de los dispositivos médicos cuando aplique.

# Causas que motivaron el retiro de los productos con documentos que soporten esta decisión.

# Destinatarios del dispositivo médico en Colombia.

# Acciones que se han emprendido para llevar a cabo el retiro del producto del mercado que incluya: Tiempo estimado de retiro y disposición final.

# Reporte de alertas internacionales: Los importadores que estén autorizados para comercializar dispositivos médicos en el país deberán notificar al INVIMA a las 72 horas siguientes en que se tuvo conocimiento de la generación de una alerta internacional por parte de la casa fabricante en el país de origen o por una agencia sanitaria a nivel mundial en la que se vea involucrado un dispositivo médico comercializado en Colombia.

# 4.11.6 ¿Cuándo se debe reportar?

| TIPO DE REPORTE | PROFESIONALES DE LA SALUD E INSTITUCIONES HOSPITALARIAS | FABRICANTE E IMPORTADORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS |
| --- | --- | --- |
| REPORTES INDIVIDUALES DE SEGURIDAD | 24 horas siguientes a la ocurrencia de incidentes adversos serios. 30 días para el caso de incidentes adversos cercanos. | 24 horas siguientes al conocimiento de la ocurrencia del incidente adverso serio. 30 días siguientes al conocimiento de incidentes adversos cercanos. |
| REPORTES PERIÓDICOS DE SEGURIDAD | TRIMESTRALMENTE A DSSA e INVIMA |
| REPORTES DE RETIRO DE PRODUCTOS | NO APLICA | Al momento de iniciar el retiro del producto en el país. |
| REPORTE DE ALERTAS INTERNACIONALES | NO APLICA | 72 horas siguientes en que se tuvo conocimiento de la generación de una alerta internacional por parte de la casa fabricante en el país de origen o por una agencia sanitaria a nivel mundial en la que se vea involucrado un dispositivo médico comercializado en Colombia. |

# 4.11.7 ¿La información reportada está sujeta algún nivel de confidencialidad?

# Los reportes de Tecnovigilancia serán considerados información de carácter epidemiológico y por tanto el INVIMA garantizará la confidencialidad del paciente involucrado en el evento de seguridad y del reportante.

# 4.11.8  Medios para realizar el reporte

# Los prestadores de servicios de salud, fabricantes o importadores de dispositivos médicos, podrán utilizar para el reporte individual de seguridad el formato de reporte de incidente adversos a dispositivos médicos FIADM expido por el INVIMA o en su defecto podrán usar formatos institucionales siempre y cuando conserven los elementos establecidos en el FIADM.

# El FIADM contiene la información necesaria que se debe reportar sobre el incidente adverso ocurrido con el fin de brindar una respuesta oportuna y adecuada.

# El formato de reporte está conformado por seis componentes principales:

# Información institución hospitalaria

# Identificación del paciente

# Descripción del incidente adverso a dispositivos médicos

# Información dispositivo médico

# Otros diagnósticos y observaciones adicionales

# Identificación del reportante

# 4.11.9 ¿A quienes se debe reportar?

# INVIMA o entidad territorial de salud.

# Proveedor, importador o fabricantes de los dispositivos médicos.

# Responsable de tecnovigilancia de la institución hospitalaria.

# El reporte al INVIMA lo puede enviar:

# Vía fax al PBX 2948700 Ext. 3926.

# Vía correo electrónico a: tecnovigilancia@invima.gov.co

# Vía correo convencional a: Carrera 68D No 17 -11 – Bogotá D.C.

# El reporte a la DSSA lo puede enviar:

# Comunicarse al 3839847 Ing. Luis Fernando Taborda

# 4.11.10 ¿Cómo reportar los eventos de seguridad relacionados a  dispositivos médicos?

# Identifique el evento de seguridad.

# Tome las medidas pertinentes para mejorar la situación clínica del paciente en caso que este hay sido afectado por el evento.

# Ubique el formato de Notificación oficial del INVIMA o el definido por su institución.

# Diligencie el formato haciendo particular énfasis en los datos del paciente, evento de seguridad, datos del dispositivo médico y reportante.

# Envié el formato de notificación al responsable de Tecnovigilancia de su institución, al proveedor o fabricante del dispositivo médico y al INVIMA.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

# A continuación se referencian las normas colombianas vigentes que conceptualizan el manejo de los dispositivos médicos, al igual que la documentación establecida en la ESE Hospital La María:

# Decreto 4725 de 2005: Reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los DM.

# Decreto 4562 de 2006: Adicionase parágrafo al artículo 86 del Decreto 4725 de 2005.

# Decreto 4957 de 2007: Plazo para la obtención del registro sanitario o permiso de comercialización de algunos DM.

# Decreto 3770 de 2004: Régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes de origen humano.

# Resolución 4002 de 2007: Se adopta el Manual de Requisitos de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para DM.

# Resolución 132 de 2006: Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Reactivos de Diagnóstico In Vitro.

# Resolución 2434 de 2006: Reglamenta importación de EB re potenciado clase IIb y III.

# Resolución 434 de 2001: Se dictan normas para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se define las de importación controlada.

# Resolución 11803 de 1988: Por la cual se someten a Control Sanitario algunos productos.

# Decreto 1030 de 2007: Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que deben cumplir los dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular y los establecimientos en los que se elaboren y comercialicen dichos insumos y otras disposiciones.

# Resolución 4816 de 2008: Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia.

# Página Web www.invima.gov.co

# “Programa de mejoramiento de la gestión de la farmacovigilancia             (PGSF-001)” adoptado en la ESE Hospital La María.

# “Procedimiento para la gestión de farmacovigilancia (PRSF-003)” adoptado en la ESE Hospital La María.

# “Procedimiento atención farmacéutica (PRSF-005)” adoptado en la ESE Hospital La María.

# “Procedimiento para la gestión de eventos de seguridad (PRMC-005)” adoptado en la ESE Hospital La María.

# METODOLOGÍA

# Estructura del Programa de Tecnovigilancia

# La estructura de desarrollo del programa de tecnovigilancia está basado en el ciclo PHVA en el cual para la etapa inicial se diseñó un modelo de gestión del programa, se establecieron los objetivos del programa y el método de trabajo; esto considerando la información y terminología desarrollada por el INVIMA acerca del programa nacional de tecnovigilancia y con base en el sistema de reportes de la red nacional de tecnovigilancia, las alertas internacionales y la vigilancia activa entorno a los dispositivos médicos (Planear).

# Luego se diseña una presentación y folletos con las temáticas correspondientes con el fin de introducir los conceptos generales que merecen tratamiento.

# Posteriormente enmarcado en el procedimiento de tecnovigilancia realizado a partir del modelo de gestión se define el tipo de detección según sea preventiva (selección basada en criterios) o reactiva (evidencias de riesgo) definidos por medio de un instructivo de selección de casos y se diseña el formato de reporte de acuerdo  a  la información establecida por el INVIMA acerca de la metodología de reporte, el cual para el caso de la ESE Hospital La María es el Formato “Reporte de eventos de seguridad e indicios de atención no segura (FRMC-028)”. (Hacer).

# Para el análisis de los reportes generados se tienen en cuenta diferentes criterios y propuestas para lo cual se diseña una matriz de criterios y un formato de seguimiento para el caso presentado el cual relaciona el estado del paciente con el dispositivo, causa del evento de seguridad.  Ambos documentos funcionan a manera de filtro e incide directamente sobre la notificación de casos a raíz del informe final generado. En esta etapa se miden 2 indicadores importantes sobre los casos hallados en el proceso de selección. (Verificar).

# Finalmente se toman las acciones correctivas correspondientes sobre los casos filtrados y se generan los mecanismos de prevención necesarios para evitar el riesgo de una nueva ocurrencia; además de clasificar los casos por tipo de incidente y servicio.

# A partir de la información generada se notifica al INVIMA o DSSA y se fortalece la red nacional de tecnovigilancia y las bases de datos de la institución; el INVIMA o DSSA realizarán un tratamiento adicional y generará un informe base de la retroalimentación continua necesaria para el cierre e inicio de un nuevo ciclo. (Ajustar).  Ver figura 2.

# Figura 2. Ciclo del mejoramiento continuo

# Objetivos del programa de tecnovigilancia

## 4.13.2.1 Objetivo general

Mejorar la protección de la salud y la seguridad de los pacientes, usuarios y otros, mediante la identificación, evaluación y gestión de los reportes asociados a problemas de seguridad de los dispositivos médicos de la institución, de forma que se establezcan mecanismos que reduzcan la probabilidad o el riesgo que se produzcan o se repita un evento de seguridad asociado al uso de los dispositivos médicos.

4.13.2.2 Objetivos específicos

- Proponer y aplicar las medidas de prevención, vigilancia, control y seguimiento a los casos de eventos de seguridad detectados asociados a los dispositivos médicos.

- Generar los mecanismos para identificar, recolectar, evaluar y gestionar información sobre eventos de seguridad o sus posibles riesgos asociados a los dispositivos médicos usados por la institución.

- Identificar, evaluar y resolver los factores de riesgo asociados al uso de dispositivos médicos que pueden generar la aparición de eventos de seguridad.

- Desarrollar actividades de promoción, prevención y formación con los actores, en relación al desarrollo e implementación del programa y la gestión de eventos de seguridad relacionados con dispositivos médicos.

- Desarrollar, gestionar, implementar y mantener los soportes estructurales, informáticos y documentales necesarios para el buen desarrollo del programa, fortaleciendo la Red Nacional de Tecnovigilancia.

- Desarrollar e implementar planes y programas de vigilancia y seguimiento activo sobre dispositivos médicos que supongan alto riesgo de generación de eventos de seguridad.

- Realizar seguimiento, evaluación y gestión de los informes de seguridad, alertas y reportes que generan las agencias sanitarias internacionales en relación con los dispositivos médicos ingresados a la institución.

# Funcionamiento del Programa de Tecnovigilancia

El programa de tecnovigilancia se diseña con el fin de garantizar la seguridad del paciente y un alto nivel de calidad en la atención, a partir de la idea de que un dispositivo médico es seguro, cuando puede determinarse sobre bases y evidencia científica que los beneficios para la salud de un paciente en una indicación y condición de uso dada, acompañado por un adecuado direccionamiento de uso y alertas en contra de un uso inseguro, sobrepasan los riesgos propios del dispositivo médico. Es decir “El uso de un dispositivo médico debe estar condicionado por el hecho de que el riesgo de su utilización sea menor que el riesgo asociado a la enfermedad misma sobre la salud del paciente”.

# El modelo de gestión del programa considera 5 etapas básicas y su estructura es semejante al programa de farmacovigilancia existente en la ESE, en cada una de las etapas del programa se considera el ciclo del mejoramiento continuo (PHVA). Ver figura 3.

# Figura 3. Modelo General de Gestión de Tecnovigilancia

# Sensibilización y capacitación

# En esta etapa se dictarán charlas acerca de la terminología manejada, forma de reporte y actualizaciones acerca de la seguridad de los dispositivos, además de disponer de boletines y otros medios para la comunicación interna (Intranet, messenger institucional, entre otros).

# Detección

# Para la detección se ha elaborado un instructivo en el que se especifica como ingresan los dispositivos al programa de acuerdo a tres métodos de detección (muestreo, rondas, cliente) bajo dos tipos de selección: selección preventiva y selección correctiva.

# La selección preventiva está basada en criterios de alto nivel en riesgo de que un dispositivo genere un evento de seguridad y la hace el Comité de Tecnovigilancia mediante un muestreo (selección aleatoria de un dispositivo) o una ronda de detección (programada por servicio), además el cliente interno y externo presenta sugerencias desde la experiencia interinstitucional.

# La selección correctiva se hace antes de la prestación del servicio mediante el uso de un dispositivo, en la cual el cliente interno detecta una falla la cual es reportada como incidente.

# La notificación de casos es el último tipo de detección en la cual se reporta la ocurrencia de un evento de seguridad asociado al uso de un dispositivo de forma oportuna en relación a la prestación de servicios de salud.

# Análisis

# En esta etapa se obtiene información de dos fuentes diferentes las cuales son una matriz de discriminación de eventos de seguridad y un formato de estado del evento de seguridad a partir de los cuales se generará la intervención más adecuada y según los resultados obtenidos información clasificada apta de reportar al programa de tecnovigilancia.

# De este nivel de procesamiento de los reportes se obtiene diferente información cualitativa y cuantitativa acerca de los dispositivos involucrados, así como un mayor filtro para los falsos reportes y la identificación de los servicios donde son utilizados.

# A partir del conocimiento generado se retroalimentará a la institución con la información necesaria y se ejecutarán las acciones correspondientes.

# Notificación DSSA e INVIMA

# Posteriormente se notifica al programa nacional de tecnovigilancia mediante el uso del formato correspondiente y con la información resultante se sintetiza y retroalimenta el mapa de riesgos y el listado de eventos de seguridad según corresponda.

# Y así nuevamente divulgar el conocimiento adquirido en pro del mejoramiento continuo de la seguridad de los pacientes.

# Comité de Farmacia y Terapéutica con una Comisión de Tecnovigilancia

# La comisión está conformado por el coordinador de la UFIC, el coordinador de equipos biomédicos, la Química Farmacéutica Directora Técnica del Servicio Farmacéutico y los implicados en la gestión del riesgo, la cual busca mejorar la protección de la salud y la seguridad de los pacientes, usuarios y otros, mediante la reducción  de la probabilidad y control del riesgo de que se produzca o se repita un evento de seguridad asociado al uso de  los dispositivos médicos. (Incidentes y eventos adversos).

# El encargado de la gestión del riesgo de la UFIC será el responsable del programa ante la DSSA e INVIMA y encargado de reportar los casos identificados claramente luego del análisis y tratamiento realizado  por el programa local.

- GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acción correctiva: Acción tomada una vez se presenta un hecho indeseable y que afecta a la institución.

Acción Preventiva: Acción tomada para evitar la ocurrencia de una situación potencialmente indeseable.

Daño: Perjuicio que afecta la salud de las personas, por causar lesión transitoria o permanente, enfermedad o muerte.

Defectos de Calidad: Cualquier característica física o química del dispositivo médico que está en contra de las especificaciones definidas por el fabricante y que sirvieron de base para la expedición del registro sanitario o permiso de comercialización por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, o que impida que el dispositivo médico cumpla de manera segura y efectiva con el uso previsto durante todo su ciclo de vida.

# Dispositivo médico: Proviene de su denominación en ingles Medical Device y en el ámbito nacional son mejor conocidos como elementos médico – quirúrgicos y equipos médicos, recientemente mediante la expedición del Decreto 4725 de 2005 se han definido como cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante para uso en seres humano, en los siguientes casos:

Evento adverso: Daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.

Factor de riesgo: Situación, característica o atributo que condiciona una mayor probabilidad de experimentar un daño a la salud de una o varias personas.

Fallas de Funcionamiento: Mal funcionamiento o deterioro en las características y/o desempeño de un dispositivo médico, que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro de la salud.

Formato de reporte: Es el medio por el cual un reportante notifica a la institución hospitalaria, al fabricante y/o a la autoridad sanitaria, sobre un evento o incidente adverso asociado a un dispositivo médico.

Incapacidad Permanente Parcial: Se considera con incapacidad permanente parcial a la persona que por cualquier causa, de cualquier origen, presenta una pérdida de su capacidad igual o superior al 5% e inferior al 50%, en los términos del Decreto 917 de 1999 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Incidente: Es toda falla o error que tuvo el potencial de causar un daño en el usuario, pero que no se llega a materializar. Se considera también incidente, toda acción u omisión que demuestra falta de adherencia a los procesos, pero sin efecto inmediato para el usuario. Esta categoría agrupa los conceptos de evento potencial, variación en el proceso, fallas activas y latentes.

Programa Institucional de Tecnovigilancia: Se define como un conjunto de mecanismos que deben implementar internamente los diferentes actores de los niveles Departamental, Distrital y Local, para el desarrollo del Programa Nacional de Tecnovigilanca.

Red de Tecnovigilancia: Estrategia nacional de comunicación voluntaria y de trabajo colectivo, que busca articular, apoyar y coordinar el desarrollo de la Tecnovigilancia en Colombia, a través de la participación y comunicación activa entre cada uno de los integrantes del programa y la entidad sanitaria local o nacional.

Reportes inmediatos de Tecnovigilancia: Reportes de Tecnovigilancia que relacionan un evento adverso serio o un incidente adverso serio con un dispositivo médico en particular.

Reportes periódicos de Tecnovigilancia: Conjunto de reportes de Tecnovigilancia que relacionan la ocurrencia de eventos adversos no serios e información sobre la seguridad de un dispositivo médico o grupos de dispositivos médicos en un período definido y en donde se ha realizado un proceso de gestión interna eficiente por parte del reportante.

Representatividad: Posibilidad de aplicar a la población en general las observaciones obtenidas de una muestra de la misma.

Riesgo: Posibilidad o probabilidad de que pueda producirse un daño, para el paciente y para el personal que lo manipula.

Sensibilidad: Capacidad del Programa de Tecnovigilancia para detectar señales de alerta de eventos adversos a nivel nacional.

Señal de alerta: Situación generada por un caso o un número de casos reportados con una misma asociación o relación causal entre un evento de seguridad y un dispositivo médico, siendo desconocida o no documentada previamente y que presuma un riesgo latente en salud.

Tecnovigilancia: Es el conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y la cualificación de efectos adversos serios e indeseados producidos por los dispositivos médicos, así como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos efectos o características, con base en la notificación, registro y evaluación sistemática de los efectos adversos de los dispositivos médicos, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición.

Trazabilidad: Se refiere a la capacidad de seguir un dispositivo médico a lo largo de la cadena de suministros desde su origen hasta su estado final como objeto de consumo.

UFIC: Se denomina de tal manera, a la Unidad Funcional de Ingeniería Clínica (mantenimiento)

- CAMBIOS

No aplica

- ANEXOS

| CÓDIGO | NOMBRE |
| --- | --- |
| Anexo 1 | Modelo de gestión integral para la tecnovigilancia |

ANEXO 1

MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA TECNOVIGILANCIA