CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1		Definición

El Plan Seccional Aeropuerto Oriente determina los tipos de usos del suelo correspondientes a cada una de ellas, las condiciones para la subdivisión, urbanización  y la edificación, y la vialidad estructurante.  La normativa de esta Ordenanza conforma un solo cuerpo legal con la planimetría que gráfica las determinaciones arriba señaladas.

Artículo 2	Competencias

Las materias no consideradas por esta Ordenanza, se encuentran afectas a las disposiciones contenidas en  la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) (D.F.L. 458 del MINVU), y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) (D.S. 47 del MINVU).

Artículo 3	Aplicación

La  LGUC señala que corresponde a la Dirección de Obras Municipales (DOM), aplicar o en su defecto, cautelar la aplicación de las normas contenidas en esta Ordenanza.  Corresponderá  a la Secretaría Ministerial Regional de Vivienda y Urbanismo de la III Región de Atacama,  supervisar el buen cumplimiento y la correcta interpretación técnica de ellas, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4º y 12º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

La DOM aplicará lo dispuesto en el artículo 55 de la LGUC para la aprobación de loteos, subdivisiones, urbanizaciones y/o construcciones establecidas y por establecer fuera del límite urbano.

Artículo 4 	Disciplina

La contravención a lo dispuesto por esta Ordenanza será sancionada según lo dispuesto en los artículos del 20 al 26 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

CAPITULO 3

DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES

##### Artículo 5		Definiciones

##### Los términos técnicos utilizados para la aplicación de esta Ordenanza del Plan Seccional Aeropuerto Oriente, deberán interpretarse de acuerdo con las siguientes definiciones:

- Adosamientos

Los  adosamientos o pareos se expresan en aquella edificación que se sitúa contigua a los deslindes en su parte no ocupada por construcciones pareadas o continuas, y cuya longitud y altura no excede el 40% y los 3,5 mts del deslinde común,  debiendo cumplir las demás condiciones que señala el artículo 2.6.2. de la OGUC.

b) Alineamiento horizontal

Imposición de retranqueamiento (retiro), o de avance de los volúmenes edificados, a un nivel de altura expresamente definido.  El proyecto se debe acompañar de especificaciones volumétricas y técnicas que permiten asegurar la continuidad buscada.

c) Alineamiento vertical

Imposición de alineamiento vertical o de avance de los volúmenes edificados sobre una línea expresamente definida: la línea de suelo, por lo general.  El proyecto se debe acompañar de especificaciones volumétricas y técnicas que permitan asegurar la continuidad propuesta.

d) Cinta continua

Area de fachada de predio, paralela al alineamiento oficial, de una profundidad definida en cada zona de edificación en la que se suprime:

- El distanciamiento lateral obligatorio.

- Las rasantes laterales.

- El porcentaje de Ocupación de Suelo, y en donde la altura de construcción está fijada por una de las dos alternativas posibles:

- Altura máxima y mínima fijas.

- Altura máxima y mínima fijas con sobreelevación posible definida por rasantes perpendiculares a la fachada.

e) Derecho a construir

El derecho a construir o edificar sobre un predio, lo adquiere el propietario del suelo mediante el cumplimiento de los deberes impuestos por el municipio, la observancia de lo dispuesto en la materia por  la ley y ordenanza de urbanismo y construcciones, y las determinaciones urbanísticas y constructivas formuladas por el plan regulador comunal.

f) Coeficiente de constructibilidad

El coeficiente de constructibilidad es un índice que señala la relación existente entre la superficie total edificada de un predio sobre el nivel del suelo natural y la superficie de éste, descontando las áreas de utilidad pública que pudieran afectarlo por la aplicación del presente Plan Regulador. La resultante determina la superficie máxima edificable sobre el predio.

g) Constructibilidad compensatoria

En los casos que el municipio ejecute acciones urbanísticas que vayan en desmedro del propietario del suelo (expropiaciones por ampliación de vías, etc.), éste podrá solicitar en concepto de compensación, el aumento de los coeficientes de constructibilidad hasta en un 20% mayor a lo estipulado por el plan regulador comunal para la zona en donde se emplaza el predio. Este incremento del coeficiente de constructibilidad se aplicará tanto para nuevas construcciones como para mejoras y ampliaciones del edificio existente.

##### h) Densidad

La densidad es la  relación existente entre la cantidad  de habitantes o viviendas y la superficie predial en que se emplazan (habitantes por hectáreas o viv/há).

i) Edificación aislada

Es aquella que se constituye separada de los medianeros, emplazada por lo menos a las distancias resultantes de la aplicación de las normas sobre rasantes y distanciamiento, que se determinan en la presente Ordenanza o, en su defecto, las que establece la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización sobre rasantes, distanciamiento y alineamiento.

j) Edificación continua

La edificación continua se expresa cuando 2 edificios emplazados en predios distintos, comparten la medianera y un mismo plano de fachada  con la altura que establece el Plan.

k) Edificación pareada

La edificación pareada se expresa cuando dos edificios  situados en predios distintos construidos de modo  simultáneo o diferido, comparten parcial o totalmente un muro medianero y  mantienen una misma línea de fachada, altura y longitud de pareo.  Las fachadas no pareadas deberán cumplir con las normas previstas para la edificación aislada.

l) Nivel de solera

El nivel de solera es la altitud de la solera medida en la proyección del eje central de la fachada del terreno. En los solares de esquina, el nivel  debe tomarse en el eje del ochavo o en su defecto en la bisectriz del ángulo de la esquina.

m) Primer piso

Se denomina primer piso a aquél cuyo nivel de suelo es igual al de la solera, pudiendo variar en más o menos  30 cm.

n) Piso retranqueado o retirado

El piso retranqueado o retirado es el volumen que se inscribe al interior de un plano  ángulo de 45º, a partir de la intersección de los paramentos verticales de la fachada con el plano superior del piso inmediatamente inferior.

o) Piso zócalo

Se denomina piso zócalo al volumen que se encuentra por debajo del nivel de referencia de la solera. En el cálculo de superficie, el piso zócalo se asimila a los subterráneos.

p) Porcentaje de continuidad de la edificación

El porcentaje de continuidad es la relación porcentual existente entre la superficie de la fachada del edificio con la superficie total virtual de la fachada del predio. Se  puede hablar de continuidad en un punto de la fachada cuando al menos 50% de ésta se encuentra construida. En este Plan Regulador se fijan dos porcentajes de continuidad:  50% de la fachada para las edificaciones con antejardín y 80% para las edificaciones de fachada continua.

q) Porcentaje de ocupación de suelo

El porcentaje de ocupación de suelo (POS), es la relación existente entre la superficie edificada que se determina a continuación  y la superficie total del predio, descontadas de ésta las áreas declaradas de utilidad pública que lo afectan  por disposición del Plan Regulador y otras regulaciones.

La superficie edificada quedará  determinada por la proyección del edificio sobre el terreno, descontando el 100% de la proyección de aleros, balcones y cubiertas  en voladizo.  No se contabilizarán las terrazas y pavimentos exteriores.	Tampoco se contabilizarán los cobertizos y otras construcciones ligeras cubiertas y abiertas por  dos o más lados, siempre que no excedan del 10% de la superficie del terreno.  El exceso sobre dicho porcentaje se contabilizará en un 50%.

r) Superficie edificada

La superficie edificada es la sumatoria de los diversos tipos de superficie de edificación. En el cálculo final se tomarán en consideración los porcentajes siguientes:

- 100% de la superficie cerrada medida en obra gruesa por el perímetro exterior de la edificación.  En caso de pareos se medirá a partir del eje del muro compartido.

- 50% de las superficies cubiertas, pero abiertas.

- 50% de las superficies de primer piso cubiertas y abiertas al menos por dos costados en una cantidad que no sobrepase el 10% de la superficie predial final.

Quedan fuera de cómputo las circulaciones de libre tránsito descubiertas o cubiertas con una estructura ligera.

s) Superficie útil

La superficie útil es la superficie resultante después de descontar de la superficie construida del proyecto, un 10% por concepto de muros y tabiques.

NORMAS GENERALES DE URBANIZACION

###### Artículo 6		Definiciones

- Cesiones gratuitas en urbanizaciones nuevas

Las cesiones gratuitas de terrenos originadas con motivo de nuevas urbanizaciones se efectuaran en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 113 del D.S. Nº 830 del MOP del 01.04.1963, disposición vigente según el Artículo 4 transitorio de la LGUC D.S. Nº 458 del MINVU publicado por el Diario Oficial del 13.04.1976.

b) Construcciones en bienes nacionales de uso público

En las áreas constituidas por Bienes Nacionales de uso público, no podrán realizarse construcciones de ningún tipo, salvo aquellas que sean complementarias a su uso específico.  La construcción de estas edificaciones complementarias requerirá la elaboración de proyectos aprobados por la Dirección de Obras Municipales (DOM), sin perjuicio de las autorizaciones que otorgue la Municipalidad para la utilización del terreno.

c) Proyectos de Urbanización

La aprobación de proyectos de urbanización se regirá por las disposiciones de la LGUC de la OGUC, además por las normas del Instituto Nacional de Normalización y de los Servicios respectivos.

Los proyectos de pavimentación especificarán en las zonas de estacionamientos públicos y privados, pavimentos de hormigón permeables con césped en las superficies ocupadas por los vehículos.

d) Subdivisión Mínima

La superficie mínima y los frentes de lotes de nuevas subdivisiones prediales, serán los que establece esta Ordenanza para cada zona de tipo de suelo.

Los solares situados en los fondos de pasajes podrán reducir su frente hasta un mínimo de 8 metros, en vez del ensanche de 10 m. que será obligatorio para las calles o pasajes ciegos.

Los nuevos proyectos de edificación que se sitúen en predios de menor superficie o menor frente que los señalados para cada zona, serán aprobados siempre que, con anterioridad a la vigencia de esta Ordenanza, consten con dichas dimensiones en los títulos de dominio vigentes o en los plazos debidamente archivados en el Registro de Conservador de Bienes Raíces.  Esta excepción no se aplica a otras normas de la Ordenanza.

NORMAS GENERALES DE EDIFICACION

Artículo 7		Normas

a) Antejardín

El antejardín es el espacio que media entre el cierro exterior y la línea de edificación. En cada caso, tendrá una profundidad definida.

b) Anteproyecto y proyecto

Todo proyecto de nueva edificación tiene la posibilidad de ser presentado en la etapa de anteproyecto a la aprobación de la Dirección de Obras, en los términos definidos por el artículo 22 de la OGUC. Obtenida la aprobación, el  interesado presentará el proyecto definitivo acompañado de una copia del anteproyecto ya aprobado.

c) Areas libres en edificación colectiva

Este plan define un porcentaje fijo y máximo de edificación de 50% del área de los predios.  Sin embargo, los edificios colectivos que consulten viviendas deberán disponer de áreas libres comunes de una superficie no menor a 1 m2 por cada 3,50 m2 útiles construidos destinados a vivienda.  Se computarán como áreas libres: las superficies comunes no ocupadas por construcciones, las terrazas de libre acceso a cualquier nivel, el 50% de la superficie de estacionamiento, abierto, con o sin cubierta.

Entre las dos normas, la general o la específica, los proyectos deberán respetar la norma más restrictiva. En edificios de más de 4 pisos no se permitirá la asignación de uso exclusivo de una parte del terreno común a un departamento o local comercial, salvo para  los estacionamientos.

## d) Armonía en la edificación continua

Con el fin de lograr una solución armoniosa en el encuentro de edificaciones continuas de distintas alturas, se resolverán estos encuentros conforme a las siguientes normas y alternativas:

- dentro del área correspondiente al 20% o al 50%, según los regímenes de continuidad impuestos, se puede adoptar para la edificación nueva una altura análoga a la de la edificación contigua existente, aún cuando esta altura sea  inferior al mínimo definido por la cinta continua.

- mantener el nuevo volumen en su mayor altura y compensar esta disparidad con una continuidad horizontal (fenestramiento, prolongación de líneas horizontales, cornisas, etc.).   Esta continuidad deberá ser aprobada por la DOM.

Los  encuentros de edificaciones que no puedan resolverse de acuerdo a lo señalado, deberán ser solucionados técnicamente por el Director de Obras Municipales, conforme a la disposición del artículo 2.6.2 de la OGUC.

e) Cierros exteriores

Los cierros exteriores de los proyectos de edificación colectiva de más de 4 plantas, si los hubiere, tendrán una altura máxima de 2 metros y serán transparentes en el 100%  de su extensión. Los cierros exteriores de las viviendas con antejardín tendrán una altura máxima de 2 metros y serán transparentes hasta un mínimo del 50% de su superficie.

f) Cierros medianeros

Cuando en una línea medianera convergen espacios comunes abiertos de dos o más propiedades dependientes de régimen de venta por pisos, se permitirá el uso de cierros medianeros transparentes.

Los cierros medianeros entre dos propiedades serán de ladrillo de arcilla u otro material similar y de una altura máxima de 2 metros.  Sobre la base de un acuerdo entre los propietarios respectivos, será posible según acuerdo entre los propietarios, el uso de cierro transparente o semitransparente.

En los sitios de esquina, los cierros deberán seguir el trazado de los ochavos,  conforme con los artículos 2.5.4. y siguientes de la OGUC.

Con el fin de asegurar el sentido de los muros medianeros, en los casos que se produzcan situaciones de terrenos en pendiente o terrenos en distinto nivel, la altura de éstos se medirá desde el nivel de suelo del terreno de mayor elevación.

g) Excepciones en Edificaciones

El Director de Obras Municipales, a requerimiento expreso del interesado y mediante resolución fundamentada, podrá autorizar que la altura de la continuidad se realice en el mismo deslinde, con la misma extensión, hasta la altura de la construcción existente.  En todos los casos, la extensión de estos no podrá sobrepasar el 30% del largo de la medianera.

## h) Molestias y Peligrosidad

La ubicación, emplazamiento, control de molestias y peligrosidad, así como las características de los locales en que se desarrollen las actividades de los usos permitidos, se regirán por lo dispuesto en la presente Ordenanza, la OGUC y la LGUC y por las normas contenidas en las Ordenanzas locales, si ellas  fuesen aplicables.

i) Patentes

El otorgamiento de patentes para el desarrollo de las actividades económicas, deberá ser compatible y concordante con el destino de la edificación y con el uso del suelo, requiriendo un informe favorable del Director de Obras Municipales, conforme a lo que señala el artículo 58 de la LGUC.

Con este fin, el Director de Obras Municipales deberá guiarse por las siguientes normas:

- Las actividades  que incluyan la mayor superficie  destinada a bodega de productos, serán clasificadas como uso de almacenamiento.  Las actividades comerciales restantes serán clasificadas como equipamiento de comercio minorista cuando involucren la venta de productos, o como equipamiento recreativo y turístico cuando involucren la prestación de servicios comerciales de alojamiento, alimentación y diversión.

- Las actividades clasificadas como uso industrial comprenderán tanto las industrias manufactureras, de montaje, de acopio de mineral, actividades pesqueras y  la producción de electricidad, gas y agua potable.

- Las actividades destinadas a prestar servicios de artesanía y oficios menores, sin perjuicio del uso residencial, serán clasificadas como servicios artesanales dentro del uso de equipamiento de escala local o vecinal. Estos servicios deberán realizarse con  un proceso predominantemente manual,   individualmente o por un máximo de 3 personas.  Su instalación puede ser complementaria con la vivienda, o realizarse en un local que permita la atención del público.

Dentro de estos servicios artesanales se consideran los siguientes usos:  amasandería, peluquería, gasfitería, lavandería, talleres de fotografía, fotocopia, reparadora de calzado, ropa, artículos electrónicos, electrodomésticos, bicicletas, joyerías,  grabados, relojerías, óptica, sastrería, costura y copia de llaves.

Cuando estas actividades incluyan proceso de elaboración, instalaciones o productos que puedan causar daños o molestias a personas o propiedades vecinas, serán clasificadas de igual forma que los usos de industria, talleres y almacenamiento. En estos casos, deberán someterse a las normas de emplazamiento y de control de molestias o peligrosidad que se determinen para estos usos.

Las actividades que incluyan procesos de manufactura y/o de reparación serán clasificadas como uso de taller o industria, según  tengan a lo menos 10 trabajadores respectivamente y/u otras condiciones establecidas.

- Las actividades destinadas a la prestación de servicios en Oficinas que incluyan en sus locales un área mayoritaria destinada a  bodega de productos, serán clasificadas como uso de almacenamiento.  Las restantes actividades serán clasificadas como equipamiento de servicios públicos o profesionales.

j) Rasantes y distanciamientos

Los volúmenes de los edificios de cualquier altura y sus distanciamiento medianeros, se determinarán por la aplicación de las disposiciones definidas por los artículos 2.6.1 al 2.6.3 de la OGUC, con una distancia mínima entre la construcción y los medianeros de 3 metros. Cuando dos predios contiguos por su fachada pertenezcan a áreas de edificación diferentes, con excepción de los predios que forman esquina entre dos vías públicas, en ambos predios se aplicarán las normas más restrictivas en cuanto a altura de edificación continua y la aplicación de las rasantes.  En lo referente al porcentaje de continuidad permitido o de la longitud máxima de adosamiento permitida a lo largo del deslinde de dos predios contiguos perteneciente a áreas diferentes, regirá la norma menos restrictiva.

## k) Sitios eriazos y vacíos

Los sitios eriazos deberán cerrarse con un enrejado transparente permanente, para evitar que se utilicen como depósitos de basuras y chatarra. La aplicación de este artículo regirá a partir de los dos años posteriores a la publicación de este Plan Regulador Comunal en el Diario Oficial.

l) Tratamiento de espacios libres

Los espacios libres en el nivel de terreno generados por la aplicación de disposiciones  acerca de antejardines, distanciamiento o coeficiente reductor de la ocupación del suelo, deberán acogerse obligatoriamente a un tratamiento de jardín con una proporción de al menos 1 árbol de tronco alto por cada 25 m2 de terreno.  El jardín primará sobre otro uso.

m) Vegetación  existente

Los árboles de valor existentes en un terreno edificable deberán permanecer después de terminadas la obras de construcción.  La DOM podrá exigir la modificación del proyecto a fin de satisfacer este objetivo.  Los anteproyectos y proyectos deberán contemplar un catastro de la vegetación de importancia existentes sobre el predio.

n) Voladizos sobre espacios libres

La edificación deberá respetar la línea oficial como límite extremo de construcción. En las fachadas que enfrentan a calles, en predios que se reglamenta un espacio de antejardín, el plano inferior de los balcones y cuerpos salientes deberá situarse a una altura mínima de 2,50 m. respecto al nivel del primer piso.  Igual condición deberán cumplir los espacios cubiertos que no constituyen superficies edificadas en el primer piso.  La  medida de los voladizos correspondientes no podrá avanzarse en el antejardín en más de la mitad del ancho de este con un máximo de 2m.

Artículo 8		Rangos de impacto ambiental

Además de la correspondencia del uso del suelo con los tipos, sub-tipos y niveles de desarrollo de las  actividades correspondientes a los destinos de las edificaciones, el Director de Obras  velará por que se cumplan los rangos de impacto ambiental respecto a la contaminación del aire, de ruidos y vibraciones según las cuatro divisiones establecidas por el Ministerio de la Salud, Decreto Supremo 28 del 30/08/84; D. Of. Del 12/12/84, para presión de ruidos y otras similares que este Ministerio pudiera decretar

Articulo 9		Edificaciones y cambios de destino en predios existentes

Los proyectos de construcción, reconstrucción, reparación, alteración y ampliación que se emplacen en predios existentes que no cumplan con las superficies y frentes mínimos establecidos en esta Ordenanza, se aprobarán dándose cumplimiento a las demás normas que se establecen en ella.

Los cambios de destino de edificación existente sólo podrán autorizarse previo cumplimiento de lo dispuesto  en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y del artículo 12 de la presente Ordenanza.

Cuando el límite de una zona del Plano Regulador esté referido al fondo de los predios que enfrentan una calle, y éstos excedan el 50% del ancho de la manzana, la parte excedente tendrá el uso de la zona adyacente. La fusión de sitios no será causal para prolongar el uso de una zona dentro de otra.

##### Articulo 10		Bienes nacionales de uso público y áreas verdes

En las áreas de uso público, como son las de circulación y las áreas verdes existentes o que se formen en el futuro,  no podrán realizarse construcciones de ningún tipo, salvo aquellas que sean complementarias a su uso específico, tales como kioscos de música, kioscos de venta en general, fuentes de agua, juegos infantiles y otros similares, según corresponda.  Las construcciones señaladas anteriormente no podrán sobrepasar el 1% de la superficie respectiva.

###### Artículo 11		Urbanización

La aprobación de proyectos de urbanización, así como la ejecución y recepción de las obras de agua potable, aguas servidas de alcantarillado, luz eléctrica, gas, pavimentación y telecomunicaciones, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, además, por las normas técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalización y las de los Servicios o concesionarios que administran esas infraestructuras.

ESTACIONAMIENTOS

Artículo 12	Normas generales de estacionamiento

Sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia, las edificaciones que se construyan, habiliten o regularicen en los diversos sectores de este plan, deberán atenerse a las normas y estándares que se indican en la Ordenanza del Plan Regulador.

| CUADRO N1: ESTANDARES DE ESTACIONAMIENTO |
| --- |
| USOS | ESTANDAR |
| Viviendas (ley de propiedad horizontal) de 0 a 35 m2 no se exige de 35 a 50 m2 1 por cada 8 viviendas de 50 a 100 m2 1 por cada 5 viviendas de 100 a 150 m2 1 por cada 2 viviendas sobre 150 m2 1 por cada vivienda |

Nota: Los demás usos se consulta según indicación en la ordenanza local del plan regulador.

EQUIPAMIENTO

Artículo 13	Todos los terrenos o edificios destinados a equipamiento deberán cumplir con las condiciones de habitabilidad que señala la legislación vigente y deberán respetar las disposiciones sobre uso del suelo que se establecen.

Los edificios de equipamiento con afluencia masiva de público deberán arbitrar medidas para corregir los impactos negativos en la calidad ambiental y funcional de la zona. A fin de precisar las actividades inscritas bajo el concepto de equipamiento se transcriben sus  tipologías y escalas, según señala la  Política de Desarrollo Urbano aprobada por D.S. 31 del MINVU, de 4-3-1985.

Nota: Las tipologías y escalas de los equipamientos serán definidas por la Ordenanza Local del Plan Regulador.

Según la naturaleza jurídica del propietario, el equipamiento puede clasificarse en “público” o “privado”. El equipamiento de carácter público es aquel que presenta la condición de bien nacional de uso público, siendo un bien fiscal o municipal  o en su defecto, que pertenece a organismos semifiscales, autónomos o mixtos en los que el Estado o el Municipio posean una participación importante en su propiedad.  El resto del equipamiento se considera de carácter privado.

TIPOS Y NIVELES DE USOS DEL SUELO

Artículo 14		El informe emitido por la DOM, a instancias del artículo 58 de la LGUC,  verificará que las actividades que se desarrollan en la propiedad y su edificación son efectivamente compatibles con los usos de suelo permitidos y con las características funcionales y los efectos ambientales, según determine el plan regulador. Los destinos que pueden incluirse en los diversos usos de suelo se clasificarán en los siguientes tipos, subtipos y niveles de desarrollo de las actividades:

| CUADRO N2: TIPOS Y NIVELES DE USOS DEL SUELO |
| --- |
| TIPO | SUB-TIPO | NIVELES |
| RESIDENCIAL |  | 1) Viviendas unifamiliares y multifamiliares 2) Moteles sin restorán 3) Hogares de ancianos, niños o universitarios 4) Hoteles con restaurant y otros servicios |
| EQUIPAMIENTO | Comercial | 1) Alimentos y repuestos para el hogar 2) Enseres del hogar y vestuarios 3) Insumos y equipos de oficina 4) Insumos y equipos industriales |
|  | Institucional Y Oficinas | 1) Sin atención del público 2) Atención eventual del público 3) Atención controlada del público 4) Atención masiva del público |

| EQUIPAMIENTO | Social, Salud, Educación | 1) Consultorio medicina gral. y locales educación básica 2) Consultorio especialidades y locales educación media 3) Clínica, hospital gral. e institutos profesionales 4) Hospital de especialidades y universidades |
| --- | --- | --- |
|  | Deportivo Y Cultural | Canchas de barrio y espacios abiertos Polideportivos, piscinas y gimnasios cerrados Estadios, canchas de fútbol, campos de golf, etc. |
|  | Transporte | Sin atención del público Atención eventual del público Atención controlada de público Atención masiva del público |
| INDUSTRIAL, TALLERES Y BODEGAS |  | 1) Servicios artesanales 2) Talleres 3) Industria inofensiva, garajes sin desabolladura 4) Industria molesta, bodegas y garajes |
| VIALIDAD |  | 1) Vía expresa 2) Vía intecomunal 3) Vías colectoras y de servicio 4) Vías locales 5) Vías peatonales |

CAPITULO 4

ZONIFICACION DE USOS

Artículo 15		Zona

Se denomina zona a cada una de los polígonos delimitados en función de un tratamiento urbanístico y constructivo homogéneo. A efectos de ordenamiento, el Plan Regulador de Chañaral clasifica la zonificación del territorio en tres tipos de zonas

TIPOS DE SUELO DE ZONAS URBANAS CONSOLIDADAS

| CUADRO Z4: ZONA URBANA ZU – 4 ZONA RESIDENCIAL PREFERENTE DE BAJA DENSIDAD BARRIOS DE AMPLIACION BELLAVISTA Y AEROPUERTO |
| --- |
| USOS PERMITIDOS | Vivienda Equipamiento en general de escala vecinal y comunal Equipamiento cultural – teatros – cines Quintas de recreo – ferias y mercados ambulantes Estadios – canchas – piscinas Talleres – servicios automotrices – almacenes de acopio Cementerios y cárceles |
| USOS NO PERMITIDOS | Vertederos de basuras – plantas depuradoras de agua Industrias peligrosas y contaminantes |
| CUADRO DE NORMAS DE URBANIZACION Y EDIFICACION |
| SUPERF PREDIO M2 | FRENTE PREDIO MINIMO | ALTURA MAXIMA NºPISOS | COEFIC CONSTR INDICE | % OCUPACION SUELO | SISTEMA AGRUPA A-P-C | RASANT Y DISTANCIAMIENTOS | ANTE JARDIN MINIMO | % ADOSA MAXIMO |
|  |  |  |  | 1 – 2 PISOS | ESTACION | AREA LIBRE |  |  |  |  |
| 120 a 300 | 8 | 2 | 1,2 | 50 | ---- | 50 | A – P C | OGUC | 3 | 40 |
| 301 a 500 | 12 | 3 | 1,7 | 40 | ---- | 60 |  |  |  |  |
| DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS |
| La superficie mínima (120 m2) considera las características prediales de las viviendas incorporadas en los programas públicos de construcción de conjuntos subsidiados. Sin menoscabo de ello, los predios que posean superficies menores a 120 m2 ó 8 metros de frente predial se regularán urbanísticamente por esta misma ordenanza. Los predios ocupados por talleres y servicios automotrices en general, deberán inscribirse en el segundo tramo de la superficie y frente mínimo predial (300 a 500 m2 y 12 metros). Densidad media: 200 habitantes por hectárea. |
| ESTRUCTURA MORFOLOGICA |
| La estructura morfológica resultante de la ZU4 debería tender hacia una imagen urbana del tipo ciudad jardín. |

TIPOS DE SUELOS DE ZONAS URBANIZABLES

TIPOLOGIA DE ZONA ESPECIAL

Artículo 16	Las zonas especiales definen partes concretas de la ciudad, en donde se restringen los usos urbanos y prohibe la ejecución de obras que alteren su integridad, identidad y uso.

ZP  - 1		Zonas de Protección Natural y Paisajística

Las zonas clasificadas como ZP – 1 constituyen aquellos bienes de interés natural y paisajísticos situados en las áreas urbanas. Los usos urbanos permitidos en estas ZP – 1 están asociados con los equipamientos e infraestructuras necesarias para la protección y el mantenimiento de las mismas. La DOM autorizará cualquier otro uso en función de la mejora y cuidado de las ZP – 1.

CAPITULO 5

VIALIDAD ESTRUCTURANTE

Artículo 17	Definiciones

Las avenidas, calles, pasajes y todas las vías públicas señaladas en este Plan Regulador, son las actualmente existentes, que  ya constituyen o tienen la calidad de bienes nacionales de uso público.  Estas vías mantienen sus anchos actuales entre líneas oficiales, salvo aquellas para las cuales este Plan Regulador Comunal de Chañaral dispone la ejecución de ensanches, prolongaciones de las vías existentes y apertura de nuevas vías.

Artículo 18		Diseño

Los perfiles geométricos y estructurales de estas vías  (incluido el ancho y ubicación de sus calzadas, el diseño de los empalmes o cruces, etc.), se definirán a través de los respectivos proyectos de loteo, planos seccionales o proyectos de vialidad que aprueben el SERVIU y la Municipalidad de Chañaral.

Artículo 19		Administración y mantenimiento

Las avenidas o caminos que se encuentran consignadas como vías regionales (Ruta 5 Norte, por ejemplo) son administradas por la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, quedando su trazado, ejecución de obras y mantención  sujetas a las disposiciones normativas de este organismo.

Artículo 20

Las vías que se generen a través de un acto de división predial o aprobación de loteo, tendrán las características mínimas a que se refiere el artículo 3.2.5 y siguientes de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

###### Artículo 21		Vialidad estructurante

Se considera vialidad estructurante a las vías que de acuerdo con el artículo 3.2.5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,  tienen un ancho mínimo de 20 metros entre líneas oficiales y  relacionan las diferentes zonas interiores y exteriores de la ciudad. Las vías que integran la vialidad estructurante se encuentran graficadas en el Plano PR CH -  y se describen los cuadros 1, 2, 3, 4 y 5 que a continuación identifican sus jerarquías, tramos y  características.

| CUADRO N3: VIALIDAD DE ESCAPE LAS CALLES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION SE CLASIFICAN COMO VIAS PEATONALES DE ESCAPE ANTE LA OCURRENCIA DE UN MAREMOTO |
| --- |
| NOMBRE DE LA VIA | TRAMO | OBSERVACIONES |
| SECTOR AEROPUERTO | - LOS DORADOS DAGOBERTO GODOY - JUAN PABLO II | Deben señalizarse las calles clasificadas como vías de escape con una simbología claramente visible y de fácil lectura. |

Nota: el presente texto es un extracto de la ordenanza del plan regulador comunal realizado por la Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago.