TECHNICKÉ PODMIENKY

PRÍSTUPU A PRIPOJENIA, PRAVIDLÁ PREVÁDZKOVANIA

PRENOSOVEJ SÚSTAVY

Dokument A

| A1 | Základné informácie |
| --- | --- |
| A2 | Vymedzenie obsahu technických podmienok |
| A3 | Súvisiaca legislatíva |
| A4 | Terminológia |
| A5 | Skratky |

|  | Meno | Pracovná pozícia | Dátum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spracoval | Ing. Miroslav Kret | vedúci odboru prípravy PpS |  |  |
| Manažér procesu | Ing. František Pecho | výkonný riaditeľ sekcie riadenia SED |  |  |
| Overil za oblasť ISM | Mgr. Lujza Kollerová | vedúci odboru ISM a vnútornej kontroly |  |  |
| Overil | JUDr. Marián Halák | vedúci odboru právnych služieb |  |  |
| Schválil | Ing. Miroslav Stejskal | podpredseda predstavenstva |  |  |
|  | Ing. Miroslav Obert | predseda predstavenstva |  |  |

PREHĽAD AKTUALIZÁCIÍ

| Aktualizácia | Dátum | Kapitola, časť | Strany | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 1 | Jún 2006 | - | - | celý Dokument A |
| č. 2 | Júl 2009 | - | - | celý Dokument A |
| č. 3 | September 2012 | - | - | celý Dokument A |
| č. 4 | September 2013 | A1, A2, A4, A5, A6 | - | - |
| č. 5 | Máj 2014 | A4, A5 | - | - |
| č.6 | November 2014 | A5 | 18, 20, 23 | - |
| č.7 | November 2015 |  | - | celý Dokument A |
| č. 8 | November 2016 | Kap.1.3, 2.4 | - | A4-str.26, 28, A5-str.36 |
| č. 9 | November 2017 | A3, A4 | 12, 23-25, 28, 31 | - |
| č. 10 | Júl 2018 | A4 | 17, 32, 34 | - |
| č.11 | November 2018 | A1, A2, A3, A4, A5 | - | - |

Obsah:

A1	Základné informácie	4

1.1	Úvod	4

1.2	Poslanie Technických podmienok	4

1.3	Účinnosť a záväznosť	5

1.4	Aktualizácia	5

1.5	Zverejnenie Technických podmienok	6

1.6	Previazanosť Technických podmienok a Prevádzkového poriadku SEPS	6

1.7	Zverejňovanie informácií a komunikácia s užívateľmi PS	6

A2	Vymedzenie obsahu Technických podmienok	8

2.1	Dokument A  Všeobecné ustanovenia	8

2.2	Dokument B  Technické podmienky prístupu a pripojenia do PS a poskytovania podporných služieb	8

2.3	Dokument C  Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy	9

2.4	Dokument D  Dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy	9

2.5	Dokument E  Prílohy	10

2.6	Dokument F  Metodiky	10

2.7	Dokument N  Notifikačné kapitoly Technických Podmienok	10

2.8	Dokument O Plán obrany a obnovy elektrizačnej sústavy	11

A3	Súvisiaca legislatíva	13

A4	Terminológia	15

A5	Skratky	37

# A1	Základné informácie

## Úvod

V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o energetike) je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný v záujme zabezpečenia nediskriminačného, transparentného a bezpečného prístupu, pripojenia a prevádzkovania prenosovej sústavy určiť technické podmienky prístupu a pripojenia do prenosovej sústavy, pravidlá jej prevádzkovania a je povinný určiť a dodržiavať kritériá technickej bezpečnosti elektrizačnej sústavy.

Prenosová sústava (PS) a distribučné sústavy (DS) sú subsystémami elektrizačnej sústavy. Subjekty, ktoré ich prevádzkujú, sú v zmysle Zákona o energetike prevádzkovateľom prenosovej sústavy (PPS) a prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS). Nakoľko sú tieto subjekty prirodzeným monopolom, sú predmetom regulácie zo strany regulačných úradov a majú určené pravidlá svojej pôsobnosti zabezpečujúce ich transparentný a nediskriminujúci postup.

Prevádzkovateľom prenosovej sústavy na Slovensku je Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS). Slovenská PS je súčasťou prepojených elektrizačných sústav na európskom kontinente, ktorých prevádzkovatelia sú združení v ENTSO-E. SEPS musí ako člen združenia ENTSO-E plniť štandardy, pravidlá a dohody schválené na medzinárodnej úrovni v rámci prepojených elektrizačných sústav.

Zavedením európskych pravidiel trhu s elektrinou vznikla potreba určenia technických podmienok umožňujúcich nediskriminačný prístup všetkých účastníkov trhu do elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ES SR“) a k cezhraničným prenosom, čím sa postupne menia aj spôsoby prevádzkovania a prípravy prevádzky ES SR.

Podmienky a pravidlá vyplývajúce z postavenia a pôsobnosti SEPS, ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy sú stanovené v týchto Technických podmienkach prístupu a pripojenia, pravidlách prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „Technické podmienky“), ktoré je PPS povinný vypracovať v zmysle Zákona o energetike a vyhlášky MH SR č. 271/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete. Tieto podmienky sú závislé najmä na technických charakteristikách zariadení PS a ES SR, vrátane pravidiel prevádzkovania v synchrónne prepojenom systéme a prevádzkovateľ PS ich musí rešpektovať.

## Poslanie Technických podmienok

Technické podmienky poskytujú účastníkom trhu s elektrinou jednoznačné, prehľadné a aktuálne informácie o minimálnych technických, konštrukčných, prevádzkových podmienkach a technických pravidlách pripojenia, prístupu a prevádzkovania PS.

Poslaním Technických podmienok je určiť:

- Pravidlá a technické podmienky pre žiadateľov o pripojenie alebo prístup do prenosovej sústavy;

- Zásady, pravidlá a štandardy pôsobnosti PPS v oblastiach prevádzky, údržby a rozvoja PS, ktoré svojou podstatou nastavujú kvalitu príslušných systémových, podporných a prenosových služieb;

- Podmienky, za ktorých môžu účastníci trhu ponúkať podporné služby a pravidlá a podmienky, ktorými sa prevádzkovateľ PS riadi pri výbere poskytovateľov týchto služieb;

- Požiadavky na nevyhnutné údaje, informácie, resp. podiel spolupráce, ktoré sú užívatelia prenosových služieb povinní poskytovať PPS ako podmieňujúce pre riadne prevádzkovanie PS v deklarovanej kvalite;

- Podmienky a pravidlá, za ktorých PPS poskytuje svoje služby a uplatňuje svoje právomoci vyplývajúce zo zákona a ďalšej legislatívy;

- Pravidlá a podmienky prevádzkovania a riadenia sústavy;

- Parametre a normy kvality a spoľahlivosti poskytovaných systémových a prenosových služieb.

## Účinnosť a záväznosť

V zmysle Zákona o energetike je PPS povinný uverejniť technické podmienky tak, aby boli prístupné všetkým účastníkom trhu najneskôr jeden mesiac pred nadobudnutím ich účinnosti a súčasne ich predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“).

Technické podmienky sú členené do niekoľkých samostatných dokumentov. Rámcovo sa tieto dokumenty venujú nasledujúcim častiam:

Dokument A 	- Všeobecné ustanovenia

Dokument B	- Poskytovanie podporných služieb

Dokument C 	- Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy

Dokument D 	- Dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy

Dokument E 	- Prílohy

Dokument F 	- Metodiky

Dokument N 	- Kapitoly, ktoré sú súčasťou Technických pravidiel a podliehajú notifikácii v

EK

Dokument O	- Plán obrany a obnovy elektrizačnej sústavy

Dňom účinnosti príslušného aktualizovaného dokumentu Technických podmienok, stráca automaticky účinnosť predchádzajúci platný dokument Technických podmienok.

Technické podmienky sú v zmysle Zákona o energetike záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.

Jestvujúci (už pripojení) užívatelia musia svoje technologické zariadenia prispôsobiť požiadavkám platných Technických podmienok pri prvej čiastočnej alebo celkovej rekonštrukcii technologického zariadenia alebo jeho ucelenej časti, ktorá nespĺňa príslušné požiadavky. Uplatnenie požiadaviek, ktoré sú nevyhnutné pre spoľahlivú prevádzku PS alebo ES SR v nových podmienkach, rieši PPS stanovením prechodných období. Prechodné obdobie je obdobie, v ktorom príslušné ustanovenie platí, ale pre jestvujúcich užívateľov na základe ich žiadosti je poskytnutá zmluvná výnimka z plnenia požiadaviek do doby, kým svoje zariadenie či postupy upravia v súlade s novými požiadavkami. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo PPS obmedziť alebo prerušiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu prenos elektriny bez nároku na náhradu škody podľa Zákona o energetike.

## Aktualizácia

V súlade so zmenami príslušnej legislatívy Slovenskej republiky, legislatívy Európskej únie a záväzných predpisov v prepojených sústavách sa budú Technické podmienky aktualizovať.

Z dôvodu transparentnosti procesu zmien a zabezpečenia ich kontroly pristúpi SEPS, k aktualizácii Technických podmienok v termínoch podľa potreby. Dátum aktualizácie bude vždy vyznačený v tabuľke na začiatku jednotlivých dokumentov Technických podmienok. Aktualizované znenie príslušného dokumentu Technických podmienok bude zverejnené na webovom sídle www.sepsas.sk najneskôr 30 dní pred nadobudnutím jeho účinnosti (v zmysle Zákona o energetike).

## Zverejnenie Technických podmienok

Aktuálne Technické podmienky sú v plnom znení verejne prístupné na webovom sídle www.sepsas.sk, odkiaľ je možné si ich vytlačiť  pre vlastnú potrebu.

Technické podmienky v rozsahu, v akom určujú minimálne technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripájanie do sústavy a zabezpečujú interoperabilitu sústav v zmysle požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ako aj v zmysle ustanovení Zákona o energetike, sú obsahom samostatného dokumentu Technické pravidlá SEPS. Dokument sa predkladá ministerstvu na účely informovania Európskej komisie (EK) pri každej významnej obsahovej zmene. Príslušné kapitoly sú v dokumente Technické podmienky súhrnne zlúčené v Dokumente N.

Technické pravidlá po notifikácii Európskej komisii, následnom schválení dokumentu a oznámení Komisie o prijatí konečného textu sú uverejnené v databáze EK „TRIS“, ako aj na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy www.sepsas.sk s odkazom na platný dokument v databáze „TRIS“. Až po tomto schválení budú zmeny zapracované do Technických podmienok, Dokument N, a môžu byť aplikované na národnej úrovni.

## Previazanosť Technických podmienok a Prevádzkového poriadku SEPS

Okrem technických podmienok musí účastník trhu s elektrinou splniť aj obchodné podmienky, ktoré SEPS určí vo svojom prevádzkovom poriadku, a ktorý zverejní na svojom webovom sídle www.sepsas.sk. Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „Prevádzkový poriadok PPS alebo Prevádzkový poriadok SEPS“) definuje princípy obchodných vzťahov pre poskytovanie služieb užívateľom PS na zmluvnom základe. Prevádzkový poriadok SEPS v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon o regulácii“) schvaľuje ÚRSO svojím rozhodnutím a pre účastníkov trhu je tento dokument záväzný.

Obchodné podmienky SEPS, obsiahnuté v Prevádzkovom poriadku SEPS definujú požiadavky, pravidlá a štandardy obchodného charakteru, za ktorých SEPS poskytuje systémové služby, nakupuje podporné služby, regulačnú elektrinu a elektrinu na krytie strát, poskytuje pripojenie a prístup do prenosovej sústavy a prenosové služby prenosovou sústavou na vymedzenom území, ako aj spojovacími vedeniami a prideľuje kapacitu pre prenos po týchto vedeniach. Problematiku zúčtovania odchýlok podrobne upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a. s.

## Zverejňovanie informácií a komunikácia s užívateľmi PS

Prevádzkovateľovi PS vyplývajú z platnej energetickej legislatívy (napr. Zákon o energetike, Zákon o regulácii, Vyhláška ÚRSO č.24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (ďalej len  “Pravidlá trhu“)) povinnosti poskytovania a zverejňovania informácií tak orgánom štátnej správy, ako aj užívateľom PS a ďalším účastníkom trhu s elektrinou. Týka sa to aj zverejnenia Technických podmienok a Prevádzkového poriadku SEPS, ktoré sú pre účastníkov trhu záväzné.

SEPS ako PPS zverejňuje vyššie uvedené informácie na svojom webovom sídle www.sepsas.sk a zabezpečuje ich trvalú prístupnosť pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou. Individuálne údaje chránené zmluvami a zmluvnými záväzkami sa nezverejňujú.

Keďže SEPS ku svojej činnosti potrebuje množstvo údajov, má podľa Zákona o energetike právo vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou potrebné technické údaje. Ide najmä o údaje potrebné na plánovanie kapacity sústavy, riadenie stability sústavy, dennej prevádzky sústavy a preťaženia sústavy. Takisto má právo vyžadovať technické údaje o prepravovanej elektrine (miesta dodávky a odberu, dodané a odobraté množstvá elektriny, parametre prepravovanej elektriny, využitie pridelenej prenosovej kapacity a pod.), ako aj právo uskutočňovať overovanie, monitorovanie a kontrolu plnenia podmienok pripojenia. Toto právo SEPS, resp. povinnosť ostatných účastníkov trhu poskytovať potrebné údaje a informácie je definované nielen Zákonom o energetike, ale aj ďalšou legislatívou (napr. Pravidlami trhu).

Zásady a spôsob komunikácie a výmeny informácií s účastníkmi trhu v súlade s platnou energetickou legislatívou sú stanovené v jednotlivých dokumentoch týchto Technických podmienok, v Dispečerskom poriadku na riadenie ES SR a Prevádzkovom poriadku SEPS.

# A2	Vymedzenie obsahu Technických podmienok

Obsah Technických podmienok je vymedzený vyhláškou MH SR č. 271/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete. Technické podmienky sú členené do jednotlivých dokumentov, ktorých obsah je stručne zhrnutý v nasledujúcich kapitolách.

## Dokument A  Všeobecné ustanovenia

Kapitola A 1 obsahuje základné informácie o poslaní, účinnosti a záväznosti Technických podmienok, o ich nadväznosti na medzinárodné legislatívne normy a technické štandardy a o vymedzení ich postavenia v sústave národných legislatívnych dokumentov. Stanovuje spôsob ich aktualizácie a zverejnenia, ako aj previazanosť s ďalšími dokumentmi SEPS. Dôležitou časťou tejto kapitoly je zverejňovanie informácií a komunikácia s užívateľmi PS.

Kapitola A 2 sa venuje stručnému obsahu každého zo šiestich dokumentov Technických podmienok.

Kapitola A 3 prináša prehľad legislatívnych dokumentov (zákonov, vyhlášok, smerníc EÚ, technických noriem a pod.), ktoré súvisia s problematikou prevádzkovania prenosových a distribučných sústav a  určenia technických podmienok, a vytvárajú legislatívne prostredie pre definovanie Technických podmienok, resp. pre prevádzkovanie a riadenie PS a DS.

Kapitola A 4 je zhrnutím kompletnej terminológie použitej v jednotlivých dokumentoch týchto Technických podmienok.

Kapitola A 5 obsahuje prehľad skratiek a fyzikálnych veličín použitých v jednotlivých dokumentoch týchto Technických podmienok.

## Dokument B  Technické podmienky prístupu a pripojenia do PS a poskytovania podporných služieb

Cieľom Dokumentu B je zadefinovanie všeobecných požiadaviek na preukázanie spôsobilosti zariadení poskytovať PpS (povinná certifikácia), technické požiadavky kladené na zariadenia poskytujúce PpS, požiadavky na kvalitu týchto služieb a pravidlá vyhodnocovania jednotlivých typov PpS. Záležitosti obchodného a finančného charakteru, ktoré súvisia s prístupom a pripojením do PS a poskytovaním PpS, sú podrobne riešené v Prevádzkovom poriadku SEPS.

Kapitola B 1 obsahuje všeobecné podmienky pre poskytovanie podporných služieb (PpS), podmienky a postupy pri udeľovaní autorizácie Certifikátorovi PpS, samotnému technickému preukázaniu spôsobilosti zariadenia poskytovať PpS, a organizačným postupom pri zabezpečovaní certifikačného merania.

Kapitola B2 definuje požiadavky a technické nároky na zariadenia, ktoré poskytujú PpS pre všetky typy PpS. Jej súčasťou sú požadované signály, povely, údaje, meranie a hodnoty, ktoré musí zariadenie poskytujúce jednotlivé typy PpS zasielať do terminálu RIS .

Kapitola B3 obsahuje postup a kritériá vyhodnocovania kvality poskytovaných PpS. Sú to požiadavky najmä na turbogenerátory (zariadenia na výrobu elektriny) v súvislosti s poskytovaním primárnej, sekundárnej a terciárnej regulácie všetkých druhov a zabezpečenie štartu z tmy a diaľkovej regulácie napätia.

Kapitola B 4 sa venuje spôsobu výpočtu objemu obstaranej regulačnej elektriny  v rámci regulačnej oblasti SR a zo zahraničia.

## Dokument C  Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy

Predmetom tohto dokumentu sú pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy, technickej súčinnosti, technické podmienky obchodného merania v PS a základné technické požiadavky pre užívanie PS. Súčasťou tejto časti je aj stanovenie parametrov kvality a spoľahlivosti dodávok elektriny, problematika obmedzenia alebo prerušenia dodávok elektriny z PS a tiež postupy pre zabezpečenie údržby a opráv zariadení PS.

Kapitola C 1 obsahuje zásady pri riešení úzkych miest v PS, metodiku stanovenia kapacít na medzinárodných profiloch a technické podmienky pre prenos elektriny spojovacími vedeniami.

Kapitola C 2 uvádza technické podmienky prevádzkovania priameho vedenia (definovanie všeobecných podmienok a ich schválenie príslušným PPS pred ich účinnosťou).

Kapitola C 3 sa zaoberá parametrami kvality elektriny a spoľahlivosti dodávok. Informuje o povinnosti PPS archivovať výsledky hodnotenia parametrov kvality spolu s ďalšími potrebnými údajmi o stave sústavy, ale aj o práve PPS odpojiť (v súlade so Zákonom o energetike a s týmito Technickými podmienkami) užívateľa PS, ktorý negatívne ovplyvňuje kvalitu elektriny v neprospech ostatných užívateľov PS. Úroveň spoľahlivosti odberu alebo dodávky elektriny prenosom cez PS zabezpečuje SEPS, v súlade s podmienkami pripojenia do PS v závislosti od požiadaviek účastníka trhu na prípadné záložné napájanie odberného miesta alebo zvýšenie úrovne/stupňa spoľahlivosti vyvedenia výkonu. Kapitola uvádza aj podrobnosti o ukazovateľoch spoľahlivosti, štandardoch a hodnotení spoľahlivosti dodávky elektriny.

Kapitola C 4 pojednáva o dôvodoch prerušenia alebo obmedzenia prenosu, ako aj o postupe PPS pri uplatnení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektriny.

Kapitola C 5 určuje základné technické požiadavky pre užívanie PS. Zariadenia a vedenia musia zodpovedať príslušným normám (STN, STN EN, STN IEC alebo rovnocenným technickým normám vydanými alebo uznanými príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Turecka).

## Dokument D  Dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy

Náplňou dokumentu D je stanoviť podmienky dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy. Na vymedzenom území riadi elektrizačnú sústavu podľa Zákona o energetike elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa PS (ďalej len „SED“ alebo „dispečing PPS“), ktorý je nadradený všetkým dispečingom PDS. Dispečingy na vymedzenom území, alebo na časti vymedzeného územia, sú povinné navzájom spolupracovať. Pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dispečingami navzájom a medzi dispečingom PDS a SED, ako aj medzi ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou, určuje Dispečerský poriadok na riadenie elektrizačnej sústavy SR (ďalej len „Dispečerský poriadok ES SR“).

Kapitola D 1 obsahuje podmienky a základné pravidlá dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy, vymedzenia záväznosti dispečerského poriadku na riadenie ES SR a podmienky koordinácie a spolupráce  so susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav.

Kapitola D 2 sa zaoberá požiadavkami na technické parametre Automatizovaného systému dispečerského riadenia (ASDR), ako aj na riadiace a informačné systémy elektrických staníc a výrobní, na kvalitu procesných dát a na spôsob výmeny informácií. V tej istej kapitole sú tiež uvedené požiadavky na telekomunikačné zariadenia potrebné na riadenie ES SR.

Kapitola D 3 sa týka plánovania a prípravy prevádzky PS pre silové zariadenia prenosovej sústavy a zariadení na výrobu elektriny a poskytovateľov PpS, ktorú v rozsahu svojich zákonných kompetencií spracováva PPS. Popisuje jej jednotlivé typy a etapy, ako aj formát, štruktúru, termín a spôsob predkladania podkladov na účely prípravy prevádzky.

Kapitola D 4 sa týka bezpečnosti a kvality prevádzky prenosovej sústavy, popisuje požiadavky na tlmenie oscilácií.

Kapitola D 5 sa zaoberá operatívnym riadením prevádzky ES SR prenosov, nasadzovaním podporných služieb, riadením napätia a jalového výkonu. Popisuje povinnosti a požiadavky na pracovníkov prichádzajúcich do styku s dispečerským riadením.

Kapitola D 6 sa zaoberá analýzou, kontrolou a hodnotením prevádzky ES SR a popisuje dokumentáciu potrebnú na tieto činnosti. Dokument tiež uvádza sledované parametre vyhodnocovania dispečerského riadenia.

Kapitola D 7 sa zaoberá riadiacimi a informačnými sýstémami, časom uchovávania záznamov a požiadavkami na zariadenia ASDR a elektronickú komunikačnú sieť.

Kapitola D 8 sa zaoberá rozsahom informácií potrebných pri hlásení  závažných prevádzkových udalostí,  ich rozdelenia, spôsobom podávania informácií o poruche ďalej a postupnosťou pri rozbore porúch.

Kapitola D 9 podrobnejšie popisuje základnú dokumentáciu pre dispečerské riadenie.

## Dokument E  Prílohy

Tento dokument obsahuje prílohy k Technickým podmienkam, ako aj formuláre potrebné pre styk prevádzkovateľa PS s ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou.

## Dokument F  Metodiky

Tento dokument obsahuje metodiky, ktoré bližšie špecifikujú:

- overovanie technických požiadaviek na zariadeniach poskytujúcich PpS,

- kreslenie a značenie v meracích schémach,

- získavanie náhradných hodnôt pre systém obchodného merania,

- stanovenie potrebného objemu jednotlivých druhov PpS,

- stanovenie technického dimenzovania pripojenia do PS a kapacity pripojenia pre jednotlivé odberné alebo odovzdávacie miesta PS,

- technické pripojenie poskytovateľov PpS

- stanovenie metodiky určujúcej príspevky a spôsob rozúčtovania príspevkov nekvality napätia medzi užívateľov PS a zariadenia PPS.

## Dokument N  Notifikačné kapitoly Technických Podmienok

Tento dokument, vznikol vyňatím a zhrnutím všetkých kapitol Technických Podmienok, ktoré sú súčasťou dokumentu Technické pravidlá SEPS, ktoré je nutné notifikovať v EK.

Kapitola N 1 rieši problematiku rozvoja prenosovej sústavy, spolupráce PPS s PDS na území SR a s prevádzkovateľmi susedných prenosových sústav, výmeny vstupných údajov pre plánovanie a rozvoj sústav v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte a problematiku spracovania štúdií a  plánovania na základe systémových výpočtov chodu sietí.

Kapitola N 2 popisuje základné podmienky prístupu a pripojenia do prenosovej sústavy. Uvedené sú tu aj podmienky na zriadenie nového obchodného merania a prenos nameraných údajov.

Kapitola N 3 sa venuje technickým požiadavkám na pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny, ako aj už pripojených zariadení. Ide najmä o požiadavky na vyvedenie výkonu, spôsob chránenia medzi výrobňou a prenosovou sústavou, požiadavky na zariadenia na výrobu elektriny či automatiky, požiadavky vyplývajúce z riadenia zariadení na výrobu elektriny v reálnom čase, dispečerského merania a signalizácie, prenosu údajov v reálnom čase a prenosu elektriny z miest pripojenia výrobní do PS.

Kapitola N 4 je venovaná technickým podmienkam na pripojenie a prístup odberateľa do PS vrátane opätovného pripojenia odberného zariadenia a bezpečnostným podmienkam pre nového odberateľa. Ide najmä o požiadavky na ochrany elektrických strojov a zariadení, skratové výkony, dispečerské meranie a signalizáciu, prenos údajov v reálnom čase, odberné miesto a spôsob pripojenia, odber činnej elektriny, jalovej elektriny a kompenzáciu výkonu a zamedzenie negatívneho vplyvu odberateľa na kvalitu napätia.

Kapitola N 5 sa zaoberá štandardmi , ktoré sú obsiahnuté v Prevádzkovej príručke (Operation Handbook of ENTSO-E,). Tieto štandardy zahŕňajú najmä technické pravidlá a postupy na zabezpečenie dodržiavania noriem pre kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť (napr. reguláciu frekvencie a výkonu, opatrenia v prípade havarijných stavov a pod.).

Kapitola N 6 sa týka skúšok zariadení v sústave a podmienok uvádzania zariadení do prevádzky (technická dokumentácia, funkčné skúšky na zariadení, evidencia zariadenia, dodržanie zásad bezpečnosti zariadenia), skúšok existujúcich výrobných zariadení alebo vedení (z dôvodu potreby overenia niektorých činností, príp. premerania niektorých veličín).

Kapitola N 7 sa zaoberá  meraním elektriny a zberom nameraných údajov . Popisuje meranie elektriny v jednotlivých zariadeniach vvn, správu a údržbu meracích zariadení, ako aj povinnosť zabezpečenia úradného overovania meradiel. V oblasti meracích schém a vzorcov sa Technické podmienky odvolávajú na zmluvné vzťahy, kde sú tieto náležitosti zadefinované.

Kapitola N 8 popisuje postupy pre zabezpečenie opráv a údržby na základe Poriadku preventívnych činností (stanovuje ho PPS v súlade s legislatívnymi požiadavkami a príslušnými normami).

## Dokument O Plán obrany a obnovy elektrizačnej sústavy

Predmetom tohto dokumentu je definovanie opatrení uplatňujúcich sa pri Pláne obrany a definovanie postupov Plánu obnovy prevádzky elektrizačnej sústavy. Súčasťou dokumentu sú podrobnosti o stave núdze v elektrotechnike a predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike, spôsobe vyhlasovania stavu núdze v elektroenergetike a skúškach stavu núdze.

Kapitola O 1  všeobecne definuje Plán obrany a Plán obnovy a popisuje jednotlivé stavy sústavy z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a riadenia.

Kapitola O 2 sa venuje Plánu obrany sústavy, popisuje jeho ciele, postupy a jednotlivé opatrenia. Opatrenia Plánu obrany sústavy sú zamerané na riadenie frekvencie, napätia a toku výkonu v stave núdze. V tejto kapitole sú popísané automatické a manuálne opatrenia proti poklesom a nárastom frekvencie, automatický systém proti kolapsu napätia, manuálna regulácia napätia a opatrenia pre zabránenie preťaženia prvkov v PS SR.

Kapitola O 3 sa venuje obnove prevádzky ES SR. V tejto kapitole sú popísané ciele Plánu obnovy sústavy, stratégie obnovy prevádzky po poruche typu blackout a komunikácia v krízových stavoch. Postup obnovy prevádzky ES SR po poruche typu blackout je realizovaný buď zo zahraničia, z domácich zrojov poskytujúcich PpS „Štart z tmy“ alebo kombináciou týchto dvoch spôsobov.

Kapitola O 4 definuje stav núdze a predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike, ako aj spôsob vyhlasovania stavu núdze v elektroenergetike a spôsoby vyhlasovania a oznamovania obmedzujucích opatrení v elektroenergetike. V tejto kapitole sú ďalej popísané povinnosti zmenového personálu dozorní elektroenergetických zariadení a dispečingov v prípade poruchy, základné postupy na likvidáciu núdzových stavov a koordinácia manipulačných úkonov pri poruchových a mimoriadnych stavoch.

Kapitola O 5 popisuje postup pri príprave a realizácii reálnej skúšky „Štartu z tmy“.

# A3	Súvisiaca legislatíva

- Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“)

- Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon o regulácii“)

- Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o metrológii“)

- Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá trhu“)

- Vyhláška MH SR č. 292/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny

- Vyhláška MH SR č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie (ďalej len „Vyhláška MH SR pre stavy núdze“)

- Vyhláška MH SR č. 271/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete

- Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

- Vyhláška ÚRSO č. 3/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

- Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška na zaistenie BOZP“)

- Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

- Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „Prevádzkový poriadok PPS alebo Prevádzkový poriadok SEPS“)

- Príslušné normy STN, STN EN, STN IEC, STN ISO alebo rovnocenné technické normy vydané alebo uznané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Turecka

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 (Úradný vestník Európskej únie L 211/15 zo dňa 14.8.2009)

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady  2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Úradný vestník Európskej únie L 211/55, 14.08.2009)

- Prevádzková príručka ENTSO-E, predtým UCTE zo dňa 20. júna 2004 v aktualizovanom znení (Operation Handbook of ENTSO-E, former UCTE)

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry (Úradný vestník Európskej únie L 33/22, 04.02.2006)

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS (Úradný vestník Európskej únie L 390/24, 31.12.2004, s. 24).

Rozhodujúce sú vždy aktuálne platné legislatívne dokumenty.

# A4	Terminológia

| Pojem | Definícia |
| --- | --- |
| Aktivácia PpS | využitie PpS pre zabezpečenie systémovej služby v ES |
| Alokácia prenosovej kapacity | postup, ktorým sa prideľuje prenosová kapacita na cezhraničných prenosových profiloch na základe požiadaviek účastníkov alokácie, ktorý má za následok rezerváciu prenosovej kapacity na určených cezhraničných profiloch v danom smere podľa pravidiel špecifikovaných v Prevádzkovom poriadku SEPS |
| Aukcia prenosovej kapacity | proces, ktorého výsledkom je rezervácia prenosovej kapacity na príslušnom cezhraničnom prenosovom profile a to v príslušnom smere podľa aukčných pravidiel špecifikovaných v Prevádzkovom poriadku SEPS |
| Automatické riadenie výkonu (AGC) | súhrn technických a programových prostriedkov užívaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy na riadenie činného výkonu zariadení na výrobu elektriny v reálnom čase (bez zásahu obsluhy) |
| Automatizovaný systém dispečerského riadenia (ASDR) | súhrn technických a programových prostriedkov na operatívne riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy (ES) v reálnom čase |
| Automatizovaný systém zberu dát (ASZD) | systém, ktorý sa skladá zo zariadení pre zber dát, ktoré sú podkladom pre vyhodnotenie odberov a dodávok elektriny. Automatizovaný systém zberu dát pozostáva z kodérov, komunikačných zariadení a z hlavnej a záložnej centrály. |
| Bezpečnostné limity | akceptovateľné prevádzkové hraničné hodnoty (tepelné, napäťové limity a limity stability). PPS musí mať definované bezpečnostné limity pre svoju vlastnú sústavu. Nedodržiavanie bezpečnostných limitov po dlhšiu dobu môže zapríčiniť poškodenie alebo výpadok ďalšieho prvku, čo môže vyvolať ďalšie zhoršovanie prevádzkového stavu systému. |
| Bezpečnosť dodávky elektriny | schopnosť sústavy zásobovať koncových odberateľov elektriny, zabezpečenie technickej bezpečnosti energetických zariadení a rovnováhy ponuky a dopytu elektriny na vymedzenom území alebo jeho časti |
| Black-out | stav, pri ktorom dochádza v celej ES alebo v jej časti k rozpadu paralelnej spolupráce, prerušeniu napájania užívateľov a beznapäťovému stavu |
| Blok | najmenší technologický súbor určený k výrobe elektriny. Tvorí uzatvorený výrobný celok bez technologických závislostí na ďalšom výrobnom zariadení. |
| Centrálny regulátor | jediné centrálne zariadenie prevádzkovateľa PS pre regulačnú oblasť, resp. riadiaci blok určené na sekundárnu reguláciu |
| certifikácia | proces, v rámci ktorého je overovaná schopnosť poskytovania PpS, v súlade s týmito Technickými Podmienkami |
| Certifikátor | autorizovaný nezávislý subjekt pre vykonávanie certifikácie poskytovateľov PpS |
| Certifikačné meranie | kontrolné meranie predchádzajúce vystaveniu certifikátu PpS |
| Certifikát PpS | dokument potvrdzujúci a overujúci kvalitu a parametre poskytovanej PpS |
| Cezhraničná výmena | preprava elektriny prenosovou sústavou do alebo z členského štátu alebo tretieho štátu |
| Časová odchýlka | v normálnom stave integrovaná odchýlka frekvencie. V praxi sú elektrické hodiny, ktoré sledujú systémovú frekvenciu porovnávané s astronomickým časom (UTC). |
| Časový plán výmen elektriny (CAS, CBS) | odsúhlasená transakcia z pohľadu jej veľkosti (megawatty), začiatku a konca, doby nábehu a typu (napr. fixná); požadovaný je pre dodávku a prevzatie výkonu a elektriny medzi zmluvnými stranami a regulačnou oblasťou (oblasťami) (CAS) alebo medzi regulačnými oblasťami a riadiacimi blokmi (CBS), ktorých sa transakcia týka |
| Členský štát | členský štát Európskej únie a zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore |
| Časť vymedzeného územia | časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny |
| Diagram zaťaženia | časový priebeh odberu výkonu počas špecifikovanej doby (deň, týždeň, ...) |
| Diagramový bod | výkonová hladina, na ktorú je zariadenie na výrobu alebo spotrebu elektriny v danom intervale (obchodnej hodine) plánované v príprave prevádzky |
| Diaľkovo riadené zariadenie na výrobu elektriny | zariadenie na výrobu elektriny, ktorého činný výkon sa riadi z dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy |
| dispečing pps | dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorým prevádzkovateľ prenosovej sústavy zabezpečuje dispečerské riadenie prevádzky prenosovej sústavy na vymedzenom území |
| dispečer riadenia PpS | dispečer Dispečingu PPS, zodpovedný za riadenie a nasadzovanie PpS v ES SR |
| Dispečerské riadenie | systémová služba spočívajúca v príprave, riadení prevádzky v reálnom čase a hodnotení prevádzky ES dispečingom prevádzkovateľa PS |
| Dispečerský poriadok na riadenie elektrizačnej sústavy Slovenskej Republiky | predpis, ktorý obsahuje základné pravidlá riadenia elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky, vymedzuje právomoci a povinnosti príslušných riadiacich stupňov dispečerského riadenia a určuje základnú funkčnú líniu dispečerského riadenia |
| Disponibilita | miera času, počas ktorého je zariadenie na výrobu elektriny, prenosové vedenie, podporná služba alebo iné zariadenie schopné poskytovať službu, bez ohľadu na to, či je alebo nie je skutočne v prevádzke |
| Distribúcia elektriny | preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia na účel jej prepravy odberateľom elektriny |
| Distribučná sústava | vzájomne prepojené elektrické vedenia VVN do 110 kV vrátanie a VN alebo NN a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia; súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie distribučnej sústavy; súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, ak také elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu alebo s prenosovou sústavou tretích štátov |
| Doba nábehu zariadenia na výrobu elektriny | čas od pokynu k nábehu zariadenia na výrobu elektriny do ukončenia nábehu, t.j. jeho zaťaženia na menovitý alebo dopredu určený výkon |
| Dodávateľ elektriny | osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny |
| Dodávka elektriny | predaj elektriny |
| Dovoz elektriny | tok zmluvne dohodnutého prijatého množstva elektriny z členského štátu alebo z tretieho štátu na vymedzené územie |
| Držiteľ povolenia na výrobu elektriny | osoba, ktorej ÚRSO vydal povolenie na výrobu elektriny v súlade so Zákonom o energetike |
| EIC kód (EIC) | Štandard združenia prevádzkovateľov pre jednoznačnú identifikáciu subjektov zúčtovania, bilančných skupín, odberných a odovzdávacích miest (Energy Indetification Coding Scheme) |
| Elektráreň | výrobňa, ktorej úlohou je meniť iné formy energie na elektrinu |
| Elektrizačná sústava (ES) alebo len sústava | vzájomne prepojené elektroenergetické zariadenia výrobcu elektriny, prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy, prevádzkovateľa priameho vedenia a vlastníka elektrickej prípojky, ktoré slúžia na výrobu, prenos a distribúciu elektriny; súčasťou sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie sústavy, |
| Elektronická diaľnica (EH) | bezpečná, rýchla, spoľahlivá a vysoko disponibilná komunikačná infraštruktúra pre výmenu údajov medzi PPS, či už v reálnom čase, alebo v iných časových intervaloch v zmysle Prevádzkovej príručky |
| Elektroenergetické zariadenie | zariadenie, ktoré slúži na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu, prepravu alebo dodávku elektriny |
| Elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa PS (SED) | subjekt zodpovedný za vyrovnanie odchýlok od pripravenej výkonovej bilancie medzi výrobou a spotrebou elektriny v reálnom čase, za bezpečnú a spoľahlivú prevádzku sústavy, operatívne riadenie sústavy a určovanie prenosových kapacít na využitie spojovacích vedení |
| Elektromer | zariadenie, ktoré na základe hodnôt napätia a prúdu určí množstvo meranej činnej alebo reaktančnej (jalovej) elektriny. |
| Energetická nevyváženosť | disproporcia medzi spotrebou a výrobou |
| Fiktívny blok | skupina zariadení na výrobu alebo spotrebu elektriny jednej elektrárne určených pre poskytovanie PpS, ktoré samostatne dokážu poskytovať minimálne objemy PpS, ale vzhľadom na existujúcu vzájomnú technologickú väzbu je pre poskytovateľa PpS ekonomicky výhodnejšie prevádzkovanie skupiny zariadení ako jeden celok. Fiktívny blok pre terminál RIS SED predstavuje jedno zariadenie na poskytovanie PpS a je riadený ako jeden celok, pokiaľ nie je súčasťou Virtuálneho bloku. |
| FiktívnE zariadenie | skupina zariadení na výrobu alebo spotrebu elektriny jednej elektrárne určených pre poskytovanie PpS, ktoré samostatne nedokážu poskytovať minimálne objemy PpS. Fiktívne zariadenie pre terminál RIS SED predstavuje jedno zariadenie na poskytovanie PpS a je riadené ako jeden celok, pokiaľ nie je súčasťou Virtuálneho bloku. |
| Frekvenčné odľahčovanie (vypínanie zAťaženia) | automatické odpojenie podľa frekvenčného plánu stanovených veľkostí záťaže (frekvenčné stupne) od synchrónnej ES pomocou frekvenčných relé |
| Frekvenčný kolaps | stav v ES, ktorý vznikne keď sústava nemá dostatok činného výkonu pre zabezpečenie výkonovej rovnováhy v reálnom čase |
| Frekvenčný plán | súbor opatrení na strane výroby i spotreby elektriny, ktorého cieľom je obmedziť možnosť vzniku veľkých systémových porúch a udržať frekvenciu v medziach, kde nie je ohrozené technické zariadenie výrobcov a odberateľov elektriny |
| Harmonogram technickej pripravenosti pripájania poskytovateľa PpS | zoznam činností a ich termíny, ktoré je potrebné vykonať pri pripájaní poskytovateľa PpS na systémy SEPS |
| Havarijná výpomoc | operatívne vyžiadanie výpomoci vo forme dodávky regulačnej elektriny medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav pri vzniku výkonovej odchýlky nad rámec možností elektrizačnej sústavy |
| Havarijný stav | stav, keď frekvencia, napätie alebo prenášané výkony v ktoromkoľvek mieste sústavy sú mimo toleranciu normálnych hodnôt, najmä keď dôjde k prerušeniu dodávky užívateľom v časti alebo v celej sústave |
| Havarijný vypínací plán | súbor technicko-organizačných opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť uvedenie sústavy do prevádzky po vzniku poruchy a zabrániť vzniku veľkých systémových porúch v ES |
| Hladinový regulátor transformátora (HRT) | zariadenie, ktoré reguluje napätie v danom mieste ES prepínaním odbočiek transformátora |
| Inovovaný blok | blok (zariadenie na výrobu elektriny) po rozsiahlej rekonštrukcii alebo modernizácii so zásahmi do technológie, ktorými sa menia nábehové časy, rýchlosť zmeny výkonu a regulačný rozsah. Pri príprave obnovy sa v technických podmienkach stanovujú požiadavky ako na nový blok (zariadenia na výrobu elektriny) podľa týchto Technických podmienok. |
| Interná transakcia regulačnej oblasti | transakcia z jedného alebo viac zariadení na výrobu elektriny do jedného alebo viacerých miest dodávky, pričom všetky zariadenia na výrobu elektriny a miesta dodávky sa nachádzajú v rámci hraníc merania tej istej regulačnej oblasti |
| Inštalovaný výkon výrobnej jednotky | štítkový údaj činného výkonu výrobnej jednotky |
| Kapacita | nominálna trvalá schopnosť výrobných, prenosových alebo iných elektrických zariadení prenášať zaťaženie, vyjadrená v megawattoch (MW) v prípade činného výkonu alebo megavoltampéroch reaktančných (MVAr) v prípade jalového výkonu |
| K-faktor | hodnota, uvádzaná v MW / Hz, definovaná pre (jednu) regulačnú oblasť / riadiaci blok, ktorá definuje vplyv aktivácie primárnej regulácie na saldo sústavy a používa sa pre korekciu pri riadení odchýlky salda |
| Kodér | elektronické zariadenie, ktoré zhromažďuje a uchováva údaje z jedného alebo viacerých elektromerov v rámci jednej, alebo viacerých meracích periód. Toto zariadenie je pomocou komunikačných ciest a zariadení prepojené s centrálou/centrálami zberu dát ASZD. Kodér môže byť súčasťou elektromera. |
| Kompenzačný program | kompenzácia neúmyselných odchýlok sa vykonáva pomocou exportu/importu do/z prepojenej sústavy počas kompenzačného obdobia pomocou plánov konštantného výkonu počas rovnakého tarifného obdobia ako bolo v čase výskytu odchýlky (COMP) |
| Kompenzačný prostriedok | zariadenie určené výhradne k výrobe alebo spotrebe jalového výkonu |
| Komunikačná cesta ASZD | komunikačné prepojenie pre diaľkový zber údajov medzi objektom ASZD a centrálami ASZD |
| Komunikačné zariadenia ASZD | súbor technických prostriedkov, zabezpečujúci spojenie a komunikáciu medzi komponentmi systému ASZD (centrála, kodér, elektromer) |
| Koordinácia zúčtovania | koordinácia zúčtovania znamená koordinačnú službu, poskytovanú riadiacim blokom miestami, ktoré sú určené na vykonávanie koordinácie zúčtovania, s cieľom vykonať zúčtovanie. Predstavuje nasledujúce etapy : získanie a overenie kompenzačných programov medzi riadiacimi blokmi v priebehu fázy plánovania; získanie hodnôt nameraných meračmi elektriny na prepojovacích vedeniach medzi riadiacimi blokmi pre výpočet predbežných výmen elektriny; sledovanie na vopred definovaných líniách sledovania v reálnom čase; výpočet predbežných a konečných neúmyselných odchýlok; výpočet kompenzačných programov pre každý riadiaci blok. Zodpovednosť za správne zúčtovanie majú koordinátori jednotlivých riadiacich blokov a regulačných oblastí. Aby mohli sledovať a dozerať na prevádzku svojich riadiacich blokov alebo regulačných oblastí, musia byť tieto vybavené systémom zberu údajov v reálnom čase |
| Kritérium delta | dôležitý parameter pri prenose dát podľa princípu zmien („zmenový princíp“). Podľa spracovania hodnôt a výpočtu kritéria rozlišujeme: -statické kritérium delta (veličina sa posiela, ak jej hodnota prekročí nastavenú hodnotu závislú od naposledy vyslanej hodnoty), -integrálne kritérium delta (veličina sa posiela, ak jej integrovaná hodnota v stanovenom čase prekročí nastavenú hodnotu závislú od naposledy vyslanej hodnoty). Kritérium delta sa nastavuje obyčajne po stupňoch (napr. 10%, 5%, 3%, 1%, 0%) z prenosového rozsahu veličiny. Ak sa meraná hodnota prenáša v telegrame vo forme fyzikálnej hodnoty (číslo, float), potom sa kritérium delta udáva v absolútnej hodnote z meracieho rozsahu. |
| Kritérium n-1 | pravidlo, podľa ktorého po výpadku jedného prvku elektrizačnej sústavy (vedenie, transformátor, blok a pod.) sú prvky elektrizačnej sústavy, ktoré ostali v prevádzke, schopné prijať zmenu tokov v sústave spôsobenú týmto výpadkom |
| Kruhový tok | fyzikálny tok výkonu, ktorý začína aj končí v tej istej regulačnej oblasti a prenáša sa cez inú regulačnú oblasť; spoločne s paralelnými tokmi ovplyvňujú celkové fyzikálne toky výkonu |
| Línia sledovania | dohodnutá hraničná čiara, oddeľujúca časť synchrónnej zóny od zvyšku systému na účely zisťovania chýb v reálnom čase a predbežného výpočtu neúmyselných odchýlok. Musí prebiehať po hraniciach riadiacich blokov a nesmie ani jeden riadiaci blok rozdeľovať |
| Merací bod | Miesto pripojenia užívateľa sústavy do sústavy, vybavené určeným meradlom. |
| Meracia schéma | obsahuje schematicky naznačené prvky: transformátory, generátory, zbernice, vývody a spôsob merania. Jej súčasťou sú vzorce slúžiace na výpočet množstva elektriny. |
| Meracia súprava | súbor technických prostriedkov zabezpečujúcich meranie elektriny v danom meracom bode (PTP, PTN, elektromer, svorkovnice a spojovacie vodiče jednotlivých sekundárnych obvodov) |
| Meracie miesto | miesto v energetickom objekte (vedenie, transformátor, generátor, ...), v ktorom sa meria odoberaná a dodávaná elektrina |
| Meracie zariadenie | zariadenie na meranie elektrických veličín |
| Meranie | súbor metód používania zariadení, ktoré merajú a registrujú množstvo a smer elektrických veličín v závislosti na čase |
| Metóda charakteristík siete | vlastnosti požadované sekundárnou reguláciou. Účelom sekundárnej regulácie je dostať odchýlku frekvencie a okamžitú odchýlku uvažovanej regulačnej oblasti alebo riadiaceho bloku na nulu. Metóda charakteristík siete (ktorá by sa mala použiť rovnakým spôsobom a v rovnakom čase vo všetkých regulačných oblastiach) zaisťuje súčasnú reguláciu dvoch premenných s jednou stanovenou hodnotou, ak sa používa výkonové číslo sústavy |
| Miestne prevádzkové predpisy (MPP) | doplňujú a upresňujú prevádzkové inštrukcie, obsahujú pokyny pre obsluhu jednotlivých energetických zariadení, podrobne stanovujú pracovné postupy, technicky konkretizujú popis pre príslušný energetický objekt |
| Mŕtve pásmo | rozsah, v ktorom zmena regulovanej premennej (veličiny) v presne určenej a nastaviteľnej časti regulačného rozsahu nespôsobí žiadnu zmenu akčnej premennej (veličiny). Rozsah pásma je na regulátore stroja zámerne nastavený |
| Nábeh zariadenia na výrobu elektriny | proces zmeny stavu zariadenia na výrobu elektriny z pokoja do synchrónnej rýchlosti, prifázovanie k sústave a zaťaženie na menovitý, alebo dopredu určený výkon |
| Náhodná porucha | neočakávaná porucha alebo výpadok systémového komponentu, ako je zariadenie na výrobu elektriny, prenosové vedenie, vypínač alebo iný elektrický prvok. Náhodná porucha môže tiež zahŕňať viaceré komponenty, ktoré majú vzťah k situáciám, ktoré vedú k súčasnému výpadku komponentov |
| Napájacie a odberné uzly | uzly v ES, ktoré zahŕňajú okrem priamych uzlov prepojenia sústavy strán, ktoré dodávajú a odoberajú elektrinu, všetky body dodávky medzi oblasťami sústavy s rozličnými úrovňami napätia zaangažované v prístupe tretích strán, ktoré sú zahrnuté v účtovnej evidencii z hľadiska prevádzkovateľa sústavy |
| Napäťový kolaps | stav v ES, ktorý vznikne, ak sústava nemá dostatok jalového výkonu pre zabezpečenie stability napäťového profilu |
| Narušenie | neplánovaná udalosť, ktorá vytvára anomálny stav systému |
| Nasadenie zariadenia na výrobu elektriny | stanovenie skladby zariadení na výrobu elektriny nasadených k pokrytiu denného diagramu zaťaženia |
| Necitlivosť | rozsah, v ktorom zmena regulovanej premennej (veličiny) nespôsobí žiadnu zmenu akčnej premennej (veličiny). Necitlivosť je daná konštrukciou zariadenia výrobcom |
| Neúmyselná odchýlka | rozdiel medzi skutočnou výmenou elektriny v prípade funkcie sekundárnej regulácie, ktorá sa uskutočnila v danom časovom intervale (neúmyselná výmena fyzikálnych výkonov regulačnej oblasti) a plánovaným programom výmen regulačnej oblasti (alebo riadiaceho bloku), bez zohľadnenia účinku ovplyvnenia frekvencie (pozri : regulačná odchýlka oblasti), pričom sa používa konvencia o znamienkach |
| Normálny stav | stav sústavy, keď sú všetky hodnoty v dovolených medziach a keď je splnené kritérium N-1 |
| Notified Transmission Flow (NTF) | predpokladaný fyzikálny tok odpovedajúci rozloženiu prebytkov a deficitov výkonu a základnej konfigurácii sústavy |
| Objekt aszd | objektom ASZD sa rozumie každý objekt, v ktorom sú inštalované meracie súpravy obchodného merania prevádzkovateľa prenosovej sústavy (transformovňa, spínacia stanica, výrobňa, ...) |
| Objekt PS | technologická pozícia (umiestnenie) zariadenia PS v schéme PS. Množina objektov pokrýva celé zariadenie PS. Objekt je trvale identifikovaný svojou elektrickou a miestnou polohou a dohodnutým označením v konfigurácii sústavy |
| Obnova prevádzky ES | proces obnovenia prevádzky ES po jej rozpade a obnovenie napájania užívateľov |
| Odberateľ elektriny | osoba, ktorá nakupuje elektrinu na účel ďalšieho predaja, alebo koncový odberateľ elektriny |
| Odberné miesto | miesto odberu elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu |
| Odchýlka frekvencie | odchýlka skutočnej systémovej frekvencie od nastavenej hodnoty frekvencie |
| Odchýlka účastníka trhu s elektrinou | odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom dodávky alebo odberu elektriny a dodaným alebo odobratým množstvom elektriny v reálnom čase |
| Odchýlka sústavy | veľkosť obstaranej regulačnej elektriny |
| Odovzdávacie miesto | miesto odovzdania elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu |
| Opätovné zapnutie (OZ ) | krátke prerušenie dodávky elektriny počas vzniknutej poruchy, ktorej príčina môže zaniknúť prerušením elektrického obvodu (napr. oblúk) |
| Oprávnený odberateľ | osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa elektriny |
| Ostrov | časť elektrizačnej sústavy alebo niekoľkých elektrizačných sústav, ktorá je elektricky oddelená od hlavnej prepojenej sústavy (oddelenie je výsledkom napr. odpojenia/poruchy prvkov prenosovej sústavy) |
| Ostrovná prevádzka | prevádzka časti elektrizačnej sústavy po jej oddelení od ostatnej sústavy |
| Otáčková regulácia | regulácia vyrábaného výkonu v závislosti od frekvencie |
| Paralelné toky | fyzikálne toky výkonu cez regulačnú oblasť vznikajúce v dôsledku obchodnej výmeny medzi inými regulačnými oblasťami; spoločne s kruhovými tokmi ovplyvňujú celkové fyzikálne toky výkonu |
| Park zariadení na výrobu elektriny | V prípade obnoviteľných zdrojov energie je to výkon z viacerých (dva a viac) prvotných zdrojov (za prvotný zdroj sa považuje jeden generátor poháňaný vetrom, alebo jeden solárny článok) vyvedený do ES SR prostredníctvom spoločného pripojovacieho vedenia |
| Pásmo prenosovej spoľahlivosti (TRM) | bezpečnostná rezerva, ktorá zodpovedá neurčitosti vypočítaných hodnôt TTC, ktorá vzniká v dôsledku : neúmyselných odchýlok fyzikálnych tokov počas prevádzky v dôsledku fyzikálnej fluktuácie sekundárnej regulácie havarijných výmen medzi PPS pre zvládnutie neočakávaných nerovnovážnych situácií v reálnom čase nepresností, napríklad v zbere údajov a meraní |
| Pásmo primárnej regulácie | výkonový rozsah primárnej regulácie, v rámci ktorého môžu pri frekvenčnej odchýlke v obidvoch smeroch automaticky zapôsobiť primárne regulátory. Pojem primárne regulačné pásmo je použiteľný pre každý stroj, každú regulačnú oblasť a pre celú prepojenú sústavu |
| Pásmo sekundárnej regulácie | výkonový rozsah sekundárnej regulácie, v rámci ktorého centrálny regulátor môže automaticky zapôsobiť v obidvoch smeroch od pracovného bodu sekundárnej regulácie |
| Pilotný uzol | uzol prenosovej sústavy, v ktorom je sekundárnou reguláciou napätia udržiavaná žiadaná hodnota napätia |
| Plán obmedzovania spotreby | súbor technicko-organizačných opatrení, ktorých cieľom je zabrániť vzniku veľkých systémových porúch z hľadiska prevádzky ES |
| Plán obnovy | súhrn technicko-organizačných opatrení pre zabezpečenie uvedenia sústavy do normálneho stavu po jej úplnom alebo čiastočnom rozpade |
| Plán obrany | súhrn všetkých technických a organizačných opatrení na zabránenie šírenia alebo zhoršovania poruchy elektrizačnej sústavy, aby sa zabránilo jej kolapsu |
| Plánovaná odstávka | súbor technických a organizačných opatrení pre uvoľnenie objektu PS z prevádzky plánovaných v Ročnom pláne prác na zariadeniach SEPS a v nadväzujúcich etapách prípravy prevádzky, súvisiacich s vykonávaním prác na zariadeniach v majetku SEPS, alebo iného majiteľa |
| Plánovanie rozvoja PS | súhrn činností zabezpečujúcich rozvoj PS podľa prijatých štandardov rozvoja PS vo väzbe na rozvoj všetkých jej súčasných i budúcich užívateľov |
| Podporná služba (PpS) (Ancillary Services) | služba, ktorú nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a plnenie medzinárodných štandardov platných pre prepojené sústavy |
| Ponuka PpS | vychádza z prípravy prevádzky. Ponuka PpS sa môže meniť podľa aktuálneho stavu prevádzky |
| Porucha (Poruchová udalosť) | stav prvku PS charakterizovaný neschopnosťou vykonávať požadovanú funkciu prejavujúci sa výpadkom objektu PS. Porucha prvku riadiaceho systému je charakterizovaná neschopnosťou vykonávať požadovanú funkciu alebo bezchybne spracovať a preniesť určitú informáciu |
| Poskytovateľ PpS | účastník trhu s elektrinou, ktorý má v súvislosti s poskytovaním podporných služieb zmluvný vzťah so zúčtovateľom odchýlok a s prevádzkovateľom prenosovej sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzko-vateľa prenosovej sústavy |
| Posun frekvencie | rozdiel medzi skutočnou a nominálnou hodnotou systémovej frekvencie na účely korekcie synchrónneho času (korekcia času), nie je identický s odchýlkou frekvencie |
| Prah elektrárne | odberné alebo odovzdávacie miesto medzi prevádzkovateľom PS a výrobňou, v ktorom je možné pripojiť meracie zariadenie bez potreby korekcie na straty v transformátoroch |
| Prenos elektriny | preprava elektriny prenosovou sústavou na vymedzenom území, alebo preprava elektriny prenosovou sústavou na tej časti vymedzeného územia, ktoré spája časť vymedzeného územia s územím členských štátov alebo s územím tretích štátov |
| Prenosová schopnosť - celková Total Transfer Capacity (TTC) | maximum programu výmen medzi dvomi susednými regulačnými oblasťami, ktoré sú kompatibilné z pohľadu prevádzkových bezpečnostných noriem, platných v každom z týchto systémov (napr. Sieťové kódexy), za predpokladu, že budúce podmienky sústavy, zariadení na výrobu elektriny a charakteru zaťaženia boli vopred dobre známe |
| Prenosová schopnosť – dostupná Available Transfer Capacity (ATC) | miera prenosovej schopnosti, ktorá zostáva vo fyzickej prenosovej sústave pre ďalšiu komerčnú činnosť a to nad technické zabezpečenie už dohodnutých prenosov. Prenosová schopnosť – dostupná je časťou NTC, ktorá zostáva k dispozícii po každej fáze procedúry alokácie pre ďalšiu komerčnú činnosť. ATC je daná pomocou rovnice : ATC = NTC - AAC |
| Prenosová schopnosť – pridelená (AAC) | celkový súhrn už udelených práv na prenos, bez ohľadu na to, či ide o kapacitu alebo programy výmen, v závislosti na metóde alokácie |
| Prenosová schopnosť profilu | analytickými výpočtami stanovený činný výkon, ktorý môže byť prenesený cez prenosový profil pri zachovaní kritéria N-1 |
| Prenosová schopnosť sústavy – čistá Net Transfer Capacity (NTC) | definovaná ako: NTC = TTC – TRM NTC predstavuje maximálny celkový program výmen medzi dvomi susednými regulačnými oblasťami, ktoré sú kompatibilné z hľadiska bezpečnostných noriem použitých vo všetkých regulačných oblastiach v synchrónnej oblasti, pričom sa berú do úvahy technické neurčitosti budúcich podmienok sústav |
| Prenosová sústava (PS) | vzájomne prepojené elektrické vedenia ZVN a VVN a elektroenergetické zariadenia potrebné na prenos elektriny na vymedzenom území, vzájomne prepojené elektrické vedenia ZVN a VVN a elektroenergetické zariadenia potrebné na prepojenie prenosovej sústavy s prenosovou sústavou mimo vymedzeného územia; súčasťou prenosovej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie prenosovej sústavy |
| Prenosové služby | zabezpečenie prenosu elektriny medzi užívateľmi PS |
| Prepojené sústavy | systém dvoch alebo viac elektrizačných sústav synchrónne prepojených pomocou medzisystémových prepojení |
| Prepojenie sústavy | prepojenie prenosovej sústavy so sústavou, ktorá prepravuje elektrinu na území Európskej únie, alebo ktorá prepravuje elektrinu na území tretích štátov |
| Prevádzka prenosovej sústavy | prenos elektriny v sústave ZVN a VVN (prenosová sústava) s cieľom jej dodávky konečným zákazníkom alebo distribútorom. Prevádzka prenosu zahŕňa taktiež úlohy prevádzky systému, týkajúce sa riadenia tokov elektriny, spoľahlivosti systému a disponibility všetkých potrebných systémových služieb/ podporných služieb |
| Prevádzková inštrukcia (PI) | dokument, ktorý popisuje činnosti a stanovuje kompetencie v rámci dispečerského riadenia ES |
| Prevádzková bezpečnosť | nepretržitá prevádzka prenosovej sústavy a distribučnej sústavy za podmienok, ktoré možno v prevádzke predvídať |
| Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) | osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia |
| Prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS) | osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na vymedzenom území |
| Prevádzkovateľ riadiaceho bloku | jediný PPS, ktorý je zodpovedný za sekundárnu reguláciu celého riadiaceho bloku vo vzťahu k prepojeným susedom/blokom, za zúčtovanie všetkých regulačných oblastí v rámci daného bloku, za organizáciu vnútornej sekundárnej regulácie v rámci bloku a ktorý vykonáva celkovú reguláciu daného bloku |
| Prevádzkové postupy | sústava stratégií, praktík alebo korekcií systému, ktoré môže automaticky alebo manuálne zaviesť operátor systému v rámci určeného času na udržanie prevádzkovej integrity prepojených elektrických systémov |
| Prevádzkové stratégie | súbor zásad, vytvorený pre prevádzku prepojených systémov, tvorí hlavnú časť Prevádzkovej príručky. Tento súbor tvoria kritériá, normy, požiadavky, návody a inštrukcie a platí pre všetky regulačné oblasti / riadiace bloky / PPS |
| Prevádzkový P-Q diagram zariadenia na výrobu elektriny | grafické vyjadrenie dovoleného prevádzkového stavu zariadenia na výrobu elektriny v závislosti činného výkonu od reaktančného (jalového) výkonu s rešpektovaním vnútorných i vonkajších obmedzení |
| Preventívna údržba | súhrn činností zameraný na udržanie prevádzkyschopného a bezchybného stavu prvkov a za účelom predchádzania poruchám a závadám |
| Prevádzkovanie prenosovej sústavy | všetka činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy súvisiaca so zabezpečením spoľahlivého prenosu elektriny |
| Priame vedenie | elektrické vedenie, ktoré spája 1. výrobcu elektriny s koncovým odberateľom elektriny, 2. výrobcu elektriny s odberateľom elektriny, ktorý nie je pripojený do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy |
| Primárna regulácia činného výkonu a frekvencie (PRV, FCR) | činnosti, ktoré zabezpečujú rovnováhu medzi výrobou a spotrebou elektriny pomocou regulátora otáčok turbín. Primárna regulácia je automatickou decentralizovanou funkciou regulátora turbíny na prispôsobenie výkonu zariadenia na výrobu elektriny v dôsledku odchýlky frekvencie v synchrónnej oblasti. |
| Primárna regulácia napätia (PRN) | proces, ktorý zabezpečuje pomocou budenia generátora udržiavanie napätia na jeho svorkách na požadovanej hodnote |
| Primárna regulačná rezerva činného výkonu | časť primárneho regulačného rozsahu od pracovného bodu pred poruchou po maximálny primárny regulačný výkon (pri zohľadnení ohraničenia). Pojem primárna regulačná rezerva je použiteľný ako pre stroje, tak i pre regulačné oblasti a pre prepojenú sústavu |
| Princíp neintervencie | znamená, že na odchýlku regulačnej oblasti (riadiaceho bloku), prejavujúcu sa zmenou frekvencie a salda odovzdávaných výkonov, reaguje len regulačná oblasť (riadiaci blok), kde došlo k nerovnováhe |
| Princíp solidarity | znamená, že na pokrývanie výkonovej rovnováhy sa v prvých okamihoch (až niekoľko desiatok sekúnd) podieľajú všetky zariadenia na výrobu elektriny v celej prepojenej sústave pracujúce v režime primárnej regulácie činného výkonu a frekvencie. |
| Profil | súbor vedení prepojujúcich dve susedné PS, ktorého vlastnosťou je prenosová schopnosť |
| Program výmen elektriny (CAX, CBX) | celkový časový plán výmen elektriny medzi dvomi regulačnými oblasťami (CAX) alebo medzi riadiacimi blokmi (CBX) |
| Protiobchod | prerozdelenie výroby na oboch stranách postihnutého profilu, aby sa odstránila hrozba preťaženia, pričom sa zároveň zmení saldo priľahlých regulačných oblastí |
| Prvok PS | konkrétne technologické zariadenie identifikované spravidla svojim výrobným číslom, ktoré má definované vlastnosti, parametre a veličiny podľa jedinečnej špecifikácie príslušného výrobného typu |
| PS Štandardy | súbor pravidiel, zásad a limitov popisujúcich pôsobnosť prevádzkovateľa PS v oblasti prevádzky a rozvoja |
| rampovanie | Rýchlosť zmeny pracovného bodu zariadenia poskytujúceho PpS (MW/min), používa sa najmä v prípade poskytovania SRV |
| Redispečing | prerozdelenie výroby na zariadeniach na výrobu elektriny buď v rámci SR (interné) alebo v susedných sústavách (externé) alebo ich kombinácia (medzinárodné) za účelom odstránenia preťaženia vedení alebo jeho hrozby tak, aby sumárne vyrábaný výkon a saldá regulačných oblastí zostali rovnaké |
| Regulácia napätia | proces udržiavania predpísaného napätia v požadovaných toleranciách v celej sústave. Dosahuje sa zmenou požiadaviek na reaktančný (jalový) výkon v sústave a u odberateľov, najmä použitím zariadení na kompenzáciu reaktančného výkonu, ak je to potrebné |
| Regulácia napätia a regulácia jalového výkonu | súvisiace procesy v tom, že úlohou napäťovej regulácie je pomocou regulácie jalového výkonu v sústave udržiavať predpísané napätie v pilotných uzloch sústavy |
| Regulačná elektrina | elektrina obstaraná v reálnom čase prevádzkovateľom prenosovej sústavy na zabezpečenie rovnováhy medzi okamžitou spotrebou a výrobou elektriny v sústave na vymedzenom území |
| Regulačná oblasť | elektrizačná sústava, ktorá je fyzikálne ohraničená miestami merania salda zahraničia, a v ktorej sa zabezpečuje automatické riadenie výkonu (AGC) tak, aby sa dodržali platné medzinárodné pravidlá |
| Regulačná odchýlka oblasti (ACE) | okamžitý rozdiel medzi skutočnou a referenčnou hodnotou (nameranou celkovou hodnotou výkonu a plánovaným programom výmen) pre výmenu elektriny regulačnej oblasti (neúmyselná odchýlka), pričom sa berie do úvahy zmena frekvencie v tejto regulačnej oblasti na základe výkonovej frekvenčnej charakteristiky sústavy danej regulačnej oblasti a celkovej odchýlky frekvencie |
| Regulačné pásmo činného výkonu pre primárnu reguláciu činného výkonu | výkonový rozsah primárnej regulácie, v rámci ktorého môže pri frekvenčnej odchýlke v obidvoch smeroch automaticky zapôsobiť regulátor výkonu. Pojem primárne regulačné pásmo je použiteľný tak pre stroj ako i pre regulačné oblasti a pre celú prepojenú sústavu |
| Regulačné pásmo činného výkonu pre sekundárnu reguláciu činného výkonu | výkonové pásmo sekundárnej regulácie, v rámci ktorého regulátor výkonu turbíny môže automaticky zapôsobiť v obidvoch smeroch od pracovného bodu sekundárnej regulácie |
| Regulačný program (RP) | časový plán celkových plánovaných výmen regulačnej oblasti / riadiaceho bloku, súčet všetkých programov výmen a kompenzačných programov, ktorý sa používa pre sekundárnu reguláciu |
| Regulátor výkonu | decentralizované / lokálne inštalované regulačné zariadenie výrobného zariadenia pre reguláciu otáčok generátora (pre synchrónne generátory priamo prepojený na frekvenciu v systéme). Necitlivosť regulátora je definovaná pomocou hraničných hodnôt frekvencie, medzi ktorými regulátor nereaguje. Táto koncepcia platí pre celú jednotku regulátor – generátor. Inak sa posudzuje neúmyselná necitlivosť súvisiaca so štrukturálnymi nepresnosťami v jednotke a mŕtvym pásmom, zámerne nastaveným na regulátore generátora |
| Rezervovaná kapacita | - cezhraničná prenosová kapacita v MW, ktorej získanie je výsledkom aukcie, - rezervovaná kapacita pre užívateľa pripojeného k prenosovej sústave, definovaná v zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny |
| Riadiaci blok (RB) | súbor jednej alebo viacerých regulačných oblastí, ktoré pracujú spolu vo funkcii sekundárnej regulácie, vo vzťahu k iným riadiacim blokom v synchrónnej oblasti, do ktorej patrí |
| Riadiaci informačný systém SED (RIS SED) | systém slúžiaci pre operatívne a technické riadenie objektov elektrizačnej sústavy SR. Slúži pre zabezpečenie nepretržitej a spoľahlivej podpory dispečerského riadenia na celoslovenskej úrovni |
| Riešenie cezhraničného úzkeho miesta | činnosť prevádzkovateľa PS spočívajúca v rezervácii prenosových kapacít v úzkom mieste (formou aukcie) vo fáze prípravy prevádzky a riadením priepustnosti sústavy vo fáze reálnej prevádzky |
| Riešenie interného úzkeho miesta | činnosť prevádzkovateľa PS spočívajúca v koordinácii údržby a opráv vo fáze prípravy prevádzky a riadením priepustnosti sústavy (formou interného redispečingu) vo fáze reálnej prevádzky |
| Saldo import-export | bilančná suma zahraničných výmen elektriny v danom období. Je to rozdiel medzi celkovým dovozom elektriny a celkovým vývozom elektriny v sledovanom období (mesiac, rok a pod.) |
| Samoregulačný účinok zaťaženia | citlivosť spotreby odberateľov na zmeny systémovej frekvencie (zníženie systémovej frekvencie má za následok zníženie zaťaženia), vo všeobecnosti vyjadrená ako % / Hz |
| Sekundárna regulácia činného výkonu a frekvencie (SRV, aFRR) | súbor prostriedkov, ktorými PPS zabezpečuje dodržiavanie salda ES a frekvencie na zadaných hodnotách. Je odvodená od zmien salda ES a frekvencie. |
| Sekundárna regulácia napätia (SRN, AVC) | je súbor prostriedkov, ktoré zabezpečujú udržiavanie napätia vo vybraných uzloch sústavy na určenej hodnote |
| Sekundárna regulačná rezerva činného výkonu | kladná alebo záporná časť sekundárneho regulačného pásma od pracovného bodu až po maximálnu alebo minimálnu hodnotu sekundárneho regulačného pásma. |
| Sekundárne regulačné pásmo činného výkonu | výkonové pásmo sekundárnej regulácie, v rámci ktorého môže centrálny regulátor automaticky zapôsobiť v obidvoch smeroch od pracovného bodu sekundárnej regulácie |
| sieťový analyzátor | Power Quality Analyzer (PQA), starší nepresný názov kvalitometer, prístroj na meranie a analýzu kvality alektrickej energie |
| Sieťová štúdia | súbor výpočtov overujúcich dopad plánovaných zmien v PS na prenosové, napäťové a skratové pomery a bezpečnosť prevádzky PS |
| Skutočný pracovný bod zariadenia na výrobu elektriny | skutočný výkon zariadenia na výrobu elektriny zapojeného v SRV |
| Sledovanie neúmyselných odchýlok on-line | vykonáva ho autonómnym a nezávislým spôsobom každý riadiaci blok v súlade so stanovenými normami. Druhú úroveň predstavuje sledovanie neúmyselných odchýlok v reálnom čase na vopred definovaných líniách sledovania. Táto funkcia umožňuje zdokonaliť čo najvčasnejšie zisťovanie všetkých chýb, týkajúcich sa diaľkového merania on-line, všetky nedorozumenia, ktoré môžu vzniknúť pri zostavovaní programov výmen, atď., aby sa bez meškania mohli zaviesť vhodné nápravné akcie. Táto funkcia môže byť vykonávaná na jednom alebo viacerých miestach, tieto však musia potom pracovať v tesnej spolupráci. |
| Spojovacie vedenie | vedenie, ktoré spája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členských štátov alebo prenosovou sústavou tretích štátov |
| Spoľahlivosť ES | úroveň výkonnosti prvkov celého elektrického systému, ktorá vedie k tomu, že elektrina je dodaná odberateľom v rámci prijatých noriem a v požadovanom množstve. Spoľahlivosť na úrovni prenosu môže byť meraná pomocou početnosti, trvania a veľkosti (alebo pravdepodobnosti) nepriaznivých účinkov na výrobu, prenos a dodávku elektriny. |
| Správca frekvencie | je menovaný PPS zodpovedný za riadenie frekvencie sústavy v synchronizovanom regióne alebo synchrónnej oblasti s cieľom obnoviť frekvenciu sústavy na menovitú frekvenciu |
| Správca resynchronizácie | je menovaný PPS zodpovedný za resynchronizáciu dvoch synchronizovaných regiónov |
| Stabilita ES | schopnosť elektrického systému udržať stav rovnováhy počas normálnych a zmenených podmienok systému alebo porúch |
| Stanica | súbor stavieb a zariadení ES umožňujúcich transformáciu, kompenzáciu, premenu, prenos a distribúciu elektriny, vrátane prostriedkov potrebných pre zabezpečenie ich prevádzky |
| Statika generátora | parameter regulátora otáčok stroja. Rovná sa podielu relatívnej odchýlky frekvencie v sústave a relatívnej zmeny výstupného výkonu generátora. |
| Straty elektrického systému | celkové straty elektriny v elektrizačnej sústave. Straty sú tvorené stratami medzi miestom dodávky a odberu v prenose, pri transformácii a distribúcii. Elektrina sa stráca v prvom rade v dôsledku zohrievania prenosových a distribučných prvkov |
| Subjekt | právnická alebo fyzická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny, oprávnený odberateľ |
| Subjekt zúčtovania | účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky |
| Súčtový člen regulátora | časť regulátora, do ktorého vstupujú žiadaná a skutočná hodnota regulovanej veličiny a rôzne korekčné veličiny pre výstupnú veličinu, ktorú regulátor reguluje (napr. frekvenciu, výkon, napätie a pod.) |
| Susedná regulačná oblasť | každá regulačná oblasť (alebo sústava), či už priamo prepojená alebo elektricky blízka (keďže to môže mať významný vplyv) s inou regulačnou oblasťou (alebo sústavou) |
| Susedná sústava | prenosová sústava, ktorá má s prenosovou sústavou SR priame medzisystémové prepojenie |
| Sústava | vzájomne prepojené elektroenergetické zariadenia výrobcu elektriny, prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy, prevádzkovateľa priameho vedenia a vlastníka elektrickej prípojky, ktoré slúžia na výrobu, prenos a distribúciu elektriny; súčasťou sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie sústavy |
| Svorková výroba elektriny | množstvo vyrobenej elektriny nameranej na svorkách jednotlivých generátorov |
| Synchrónny čas | fiktívny čas, vychádzajúci zo systémovej frekvencie v regulačnej oblasti, po prvý raz nastavený podľa univerzálneho koordinovaného času (UTC) a s frekvenciou hodín na 60/50 systémovej frekvencie. Ak je synchrónny čas vopred alebo pozadu za časom UTC (časová odchýlka), bola systémová frekvencia vyššia resp. nižšia než nominálna frekvencia 50 Hz. Tento časový posun slúži ako indikátor výkonnosti pre primárnu, sekundárnu a terciárnu reguláciu (rovnováhu výkonov) a nesmie presiahnuť 30 sekúnd. Korekcia predstavuje nastavenie požadovanej hodnoty frekvencie pre sekundárnu reguláciu v každej regulačnej oblasti / riadiacom bloku na hodnotu 49,99 Hz alebo 50,01 Hz, v závislosti od smeru korekcie, pre obdobie jedného dňa (od 0 do 24 hodín). Pôsobením regulácie času sa časová odchýlka vráti opäť na nulu. |
| Synchrónna oblasť | oblasť pokrytá prepojenými sústavami, ktorých regulačné oblasti sú synchrónne prepojené s regulačnými oblasťami členov združenia. V rámci synchrónnej oblasti je systémová frekvencia spoločná na stabilnej hodnote. Viaceré synchrónne oblasti môžu existovať paralelne na dočasnom alebo trvalom základe. Synchrónna oblasť je sústava synchrónne prepojených sústav, ktorá nemá žiadne synchrónne prepojenie k iným prepojeným sústavám. |
| Systémová elektráreň | elektráreň pripojená do ES SR schopná vytvárať veľké ostrovy v procese obnovy ES SR v prípade poruchy typu black-out, je schopná zabezpečiť si vlastnú spotrebu a nábeh pri rozpade ES SR |
| Systémová frekvencia | elektrická frekvencia v systéme, ktorá môže byť meraná vo všetkých častiach sústavy synchrónnej oblasti za predpokladu koherentnej hodnoty v sústave v časovom rámci sekúnd (iba s malými odchýlkami medzi rôznymi lokalitami merania) |
| Systémová porucha | je to porucha v prenosových sústavách 400 a 220 kV, pri ktorej sa elektrizačná sústava rozdelí na dve alebo viac častí, ktoré nepracujú synchrónne |
| Systémová služba | služba prevádzkovateľa prenosovej sústavy potrebná na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na vymedzenom území; zahŕňa aj služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy potrebné na zabezpečenie bezpečnej prevádzky výrobných zariadení výrobcu elektriny |
| Systém obchodného merania | na účely merania sa využíva súbor technických prostriedkov, obsluhovaných vyškoleným personálom, ktorý sa označuje ako systém obchodného merania, pozostáva z meracích súprav a automatizovaného systému zberu dát (ASZD) |
| Stav bez napätia | je stav sústavy, keď je celá prenosová sústava alebo jej časť mimo prevádzky |
| Stav núdze | je stav sústavy, keď je porušený jeden alebo viac limitov prevádzkovej bezpečnosti |
| Stav obnovy | je stav sústavy, v ktorom je cieľom všetkých činností v prenosovej sústave opätovné obnovenie prevádzky sústavy a zachovanie prevádzkovej bezpečnosti po stave bez napätia alebo stave núdze |
| Stav ohrozenia | je stav sústavy, keď sa sústava nachádza v rozsahu limitov prevádzkovej bezpečnosti, ale bola zistená neplánovaná udalosť zo zoznamu neplánovaných udalostí a v prípade jej výskytu nie sú k dispozícii nápravné opatrenia dostatočné na zachovanie normálneho stavu |
| Štart z tmy (BS) | schopnosť obnovenia výroby a dodávky elektriny z beznapäťového stavu po úplnom rozpade sústavy. Obnovovanie výroby sa začne generátormi schopnými nabehnúť bez napätia zo sústavy, ktoré rozbiehajú ďalšie generátory. Vytvorené ostrovné prevádzky sa postupne spájajú medzi sebou alebo s neporušenou sústavou |
| Tepláreň | výrobňa, ktorej úlohou je meniť iné formy energie na elektrinu a tepelnú energiu kombinovaným spôsobom. Tepláreň najčastejšie prispôsobuje svoju prevádzku zabezpečeniu dostatočnej dodávky tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody a pre potreby vykurovania. |
| Terciárna regulácia činného výkonu (TRV, mFRR, RR) | organizačno–technický prostriedok, ktorým SED udržuje potrebnú zálohu regulačného výkonu pre SRV. Sprostredkuje zabezpečenie systémovej služby a udržiavanie výkonovej rovnováhy |
| Terciárna regulačná rezerva činného výkonu | výkon, ktorý sa v rámci TRV automaticky alebo manuálne zvyšuje alebo znižuje. Terciárna rezerva má byť nasadená tak, aby včas prispela k obnoveniu sekundárnej regulácie. |
| Terminál elektrárne | technické zariadenie, ktoré sprostredkováva výmenu informácií medzi SED a elektrárňou |
| Transmission Reliability Margin (TRM) | spoľahlivostná a bezpečnostná rezerva zahrňujúca vplyv významných zmien v ES pre celé reprezentované obdobie, vrátane nepresnosti vstupov, chyby metódy, neidentifikovateľných tokov výkonov, havarijných výpomocí a pod. |
| trend výkonovej zmeny | je hodnota nastavená na centrálnom regulátore v RIS SED pre výrobné zariadenie pre poskytovanie SRV. Vyjadruje maximálnu rýchlosť zmeny žiadaného výkonu za minútu vyjadrená v MW/min , ktorou je žiadaný výkon zasielaný na výrobné zariadenie zaradené |
| Turbogenerátor | stroj meniaci mechanickú energiu na elektrickú |
| Udržiavanie kvality elektriny | systémová služba prevádzkovateľa PS, ktorej výsledkom sú garantované hodnoty napätia a frekvencie počas normálneho stavu |
| Územie Európskej únie | vymedzené územie a územia ostatných členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore |
| Územie tretích štátov | územie, ktoré nie je územím Európskej únie |
| Uzlová oblasť | oblasť, ktorá je napájaná alebo odoberá z jedného uzla sústavy prostredníctvom vedení prenosovej alebo distribučnej sústavy |
| Uzlové rozvodne | miesto, v ktorom je účastník trhu s elektrinou pripojený do ES |
| Užívateľ PS | osoba, ktorá elektrinu dodáva alebo elektrinu odoberá prostredníctvom prenosovej sústavy, alebo má s prevádzkovateľom PS zmluvný vzťah (pozri Zákon o energetike) |
| Virtuálny blok | skupina zariadení na výrobu alebo spotrebu elektriny zložená zo zariadení, fiktívnych zariadení alebo fiktívnych blokov viacerých elektrární určených pre poskytovanie PpS, pričom tieto zariadenia/bloky sú bez akejkoľvek technologickej väzby. Virtuálny blok pre terminál RIS SED predstavuje jedno zariadenie na poskytovanie PpS a je riadený ako jeden celok. |
| Virtuálne vedenie | telemetricky odčítaný údaj, alebo hodnota, ktorá je aktualizovaná v reálnom čase a použitá ako tok výkonov v rovnici AGC/ACE, ale pre ktorú v skutočnosti neexistuje žiadne fyzické prepojenie alebo meranie elektriny. Integrovaná hodnota sa používa ako nameraná hodnota MWh na účely zúčtovania výmen. |
| Veterná elektráreň | Zariadenie na výrobu elektriny, ktoré ako primárny zdroj výroby elektriny využíva kinetickú energiu vetra. |
| Vlastná spotreba zariadenia na výrobu elektriny | elektrina potrebná na prevádzku pomocného a prídavného zariadenia výrobnej jednotky (napr. na úpravu vody, napájanie vody pre parogenerátor, dodávku čerstvého vzduchu a paliva, odlučovanie popolčeka z dymových plynov), okrem strát na blokových transformátoroch (generátorové transformátory). Treba rozlišovať vlastnú spotrebu počas prevádzky a počas nábehu a odstávky. |
| Vnútorný trh | trh s elektrinou , ktorý sa realizuje na území Európskej únie |
| Voľná obchodovateľná prenosová kapacita (VOPK) | hodnoty vyjadrujúce reálne možnosti obchodov v každom smere (profile) z hľadiska PS |
| Vydelená ostrovná prevádzka | vydelená časť prenosovej alebo distribučnej sústavy odpojená od ES SR a zapojená do prenosovej alebo distribučnej sústavy susedného štátu |
| Výkonová odchýlka regulačnej oblasti | nedostatok výkonu alebo prebytok výkonu v regulačnej oblasti, riadiacom bloku alebo synchrónnej oblasti, obvykle meraný na hraniciach, vo vzťahu k regulačnému programu |
| Výkonová rovnováha | stav, keď v reálnom čase výroba a plánovaná výmena výkonu so susednými sústavami kryje spotrebu a straty v danej regulačnej oblasti |
| Vymedzené územie | územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny |
| Výmena dát v reálnom čase | tok informácií medzi užívateľom a dispečingom prevádzkovateľa PS (SED) potrebný pre riadenie prevádzky v reálnom čase |
| Vynútená prevádzka | prevádzka zariadení na výrobu elektriny potrebná z technologických, sieťových alebo legislatívnych dôvodov |
| Výpadok | neplánovaná a nechcená zmena stavu objektu ES vyvolaná spravidla poruchou prvku ES, nebezpečným prevádzkovým stavom ES alebo inými vnútornými a vonkajšími vplyvmi |
| vypočítaný žiadaný činný výkon | vypočítaný výkon zo žiadaného činného výkonu, pričom zmeny tohoto výkonu majú smernicu zmien výkonu zistenú počas certifikácie SRV |
| Výpočet chodu sústavy | analytický postup zistenia veľkosti a rozloženia tokov výkonov a napäťových pomerov v ustálenom stave ES na jej výpočtovom modeli |
| Výpočet stability | analytický postup pre overenie dynamickej a statickej stability prevádzky ES pre vybrané poruchy na jej výpočtovom modeli |
| Výpočet skratových výkonov | analytický postup zistenia veľkosti symetrických a nesymetrických skratových prúdov v okamihu skratu na výpočtovom modeli |
| Výpočtový model es | nástroj pre analýzu rôznych režimov chodu prenosovej sústavy |
| Výroba elektriny | miera, akou zariadenie na výrobu elektriny dodáva elektrický výkon do sústavy alebo jej časti, vyjadrená v kilowattoch (kW) alebo megawattoch (MW) v danom okamihu alebo integrovaná počas zadaného časového intervalu; |
| Výrobca elektriny | osoba, ktorá má oprávnenie na výrobu elektriny podľa Zákona o energetike |
| Výrobné zariadenie alebo zariadenie na výrobu elektriny | súbor strojov, skladajúci sa z generátora (a jeho pohonného zariadenia) a turbíny vo výrobnej jednotke |
| Výrobňa | súbor jedného alebo viacerých zariadení na výrobu elektriny |
| Výstražný stav | stav sústavy, keď všetky hodnoty sú v dovolených medziach a neplní sa kritérium N-1 |
| Vývoz elektriny | tok zmluvne dohodnutého množstva elektriny z vymedzeného územia do členského štátu alebo do tretieho štátu |
| Výkonové číslo sústavy | pomer deficitu výkonu ku kvázistacionárnej odchýlke frekvencie, ktorú deficit výkonu spôsobil. |
| Vyrovnávanie neúmyselných odchýlok | popisuje postup pre kompenzáciu neúmyselných odchýlok elektriny, ktorá má byť dodaná (alebo importovaná odniekiaľ) do zvyšku systému počas nasledujúceho týždňa podľa príslušného plánu výmen elektriny v súlade s normami |
| Vzostupná stratégia obnovy ES | je stratégia obnovy ES, pri ktorej možno obnoviť časti sústavy bez pomoci iných PPS |
| zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie | zariadenie na výrobu elektriny, ktoré ako primárny zdroj výroby elektriny využíva slnečné žiarenie. |
| zariadenie pre poskytovanie PpS | zariadenie schopné poskytovať PpS, vybavené terminálom ASDR, ktoré spĺňa minimálne technické požiadavky na poskytovanie PpS, pričom ide o zariadenie na výrobu alebo spotrebu elektriny |
| zariadenie na priame uskladnenie elektriny | pri poskytovaní PpS predstavuje zariadenie, ktoré umožňuje uskladniť elektrinu iba vo forme elektrickej energie, a jej neskoršie uvoľnenie pre potreby riadenia kvality elektriny |
| Závada | stav prvku PS, keď sa jeho vlastnosti odlišujú od definovaných parametrov daných výrobcom alebo užívateľom, a to tak, že si vyžaduje zásah (opravu alebo nápravnú údržbu), avšak nespôsobuje neschopnosť prvku vykonávať svoju základnú funkciu |
| Zmluva o poskytovaní PpS | zmluva o podmienkach nákupu PpS uzatvorená medzi PPS a poskytovateľom PpS |
| Zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia | zmluva, ktorá definuje princípy cezhraničného prenosu elektriny, pozri Prevádzkový poriadok SEPS |
| Zmluva o pripojení k PS | zmluva, na základe ktorej sa uskutoční fyzické pripojenie do PS, pozri Prevádzkový poriadok SEPS |
| Zmluva o prístupe do PRENOSOVEJ sústavy a prenose elektriny | zmluva, ktorou PPS umožňuje prístup do sústavy a prenos elektriny, pozri Prevádzkový poriadok SEPS |
| Zostupná stratégia obnovy ES | je stratégia obnovy ES, pri ktorej obnova častí sústavy vyžaduje pomoc iných PPS |
| Zúčtovanie odchýlok | zúčtovanie rozdielov medzi zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok alebo odberov elektriny a hodnotami dodávok alebo odberov elektriny v určenom čase určenými podľa pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou |
| Zúčtovateľ odchýlok | osoba, ktorá zabezpečuje zúčtovanie odchýlok |

Rozhodujúca terminológia a definície sú vždy platné podľa aktuálne platnej legislatívy.

# A5	Skratky

| ACE | Regulačná odchýlka oblasti |
| --- | --- |
| AGC | Automatické riadenie výkonu |
| ASDR | Automatizovaný systém dispečerského riadenia |
| ASZD | Automatizovaný systém zberu dát |
| ATC | Prenosová schopnosť – dostupná (ATC) |
| AZV | Automatika zlyhania vypínača |
| BSP | Budova spoločných prevádzok |
| CAS | Transakcia medzi zmluvnými stranami |
| CBS | Transakcia medzi regulačnými oblasťami |
| CZ | Česká Republika |
| CVAH | Čierny Váh |
| DACF | Denná prognóza preťažení |
| DDZ | Denný diagram zaťaženia |
| DG | Dieselgenerátor |
| DS | Distribučná sústava |
| EAS | ENTSOe Awareness System |
| EBO | Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice |
| EH | Elektronická diaľnica |
| EIC | Európsky kódex identifikácie |
| EK | Európska komisia |
| EMC | Elektromagnetická kompatibilita |
| EMO | Jadrová elektráreň Mochovce |
| EMR | Odčítanie údajov o meraní elektriny |
| ENO | Tepelná elektráreň Nováky |
| ENTSO-E | Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu |
| ES | Elektrizačná sústava |
| ESt | Elektrická stanica |
| EVO | Tepelná elektráreň Vojany |
| OZE | Obnoviteľné zdroje energie |
| FVE | Fotovoltická elektráreň |
| FVP | Frekvenčný vypínací plán |
| GCC | Systém spolupráce prevádzkovateľov synchrónne prepojených prenosových sústav, s cieľom eliminácie vzájomnej sekundárnej regulácie výkonu v opačných smeroch |
| HDO | Hromadné diaľkové ovládanie |
| HOK | Hlavná oceľová konštrukcia |
| HRT | Hladinový regulátor transformátora |
| HU | Maďarsko |
| HVP | Havarijný vypínací plán |
| IT | Informačné technológie |
| JE | Jadrová elektráreň |
| KP | Kapacita pripojenia do prenosovej sústavy |
| LAN | Lokálna počítačová sieť |
| LFC | Automatická regulácia vyrábaného výkonu centrálnym regulátorom (Load Frequency Control) |
| LM | Letné maximum |
| LMAR | Liptovská Mara |
| Lmax | Odhadované maximálne zaťaženie ES SR |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva SR |
| MPP | Miestne prevádzkové predpisy |
| MPSVaR | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny |
| MVE | Malá vodná elektráreň |
| NTC | Prenosová schopnosť - čistá |
| NTF | Notified Transmission Flow – fyzikálny tok na cezhraničnom profile spôsobený obchodnými výmenami BCE (Base Case Exchange) |
| OZ | Opätovné zapnutie |
| PDA | Archív procesných dát |
| PDS | Prevádzkovateľ distribučnej sústavy |
| PE | Parná elektráreň |
| PI | Prevádzková inštrukcia |
| PI regulátor | Proporcionálno-integračný regulátor |
| PL | Poľsko |
| POK | Pomocná oceľová konštrukcia |
| POS | Plán obmedzovania spotreby |
| PPC | Paroplynový cyklus |
| PPČ | Poriadok preventívnych činností |
| PpS | Podporné služby |
| PPS | Prevádzkovateľ prenosovej sústavy |
| PPpS | Poskytovateľ PpS |
| PR SEPS | Program rozvoja SEPS |
| Prevádzková príručka | Pravidlá a odporúčania v prepojenej sústave |
| PRN | Primárna regulácia napätia |
| PRR | Primárna regulačná rezerva |
| PRV | Primárna regulácia činného výkonu (Frequency Contaiment Reserv – FCR) |
| PS | Prenosová sústava |
| PSS | Power System Stabilizer - Stabilizátor výkonu |
| PT | Prístrojový transformátor |
| PTN | Prístrojový transformátor napätia |
| PTP | Prístrojový transformátor prúdu |
| PVE | Prečerpávacia vodná elektráreň |
| RAAS | Informačný a varovný systém - Real- time Awareness and Alarm System |
| RG CE | Regional group Continental Europe |
| RIS | Riadiaci a informačný systém |
| RIS ZD | Riadiaci a informačný systém záložného dispečingu |
| Rn | Nepárny rok |
| ROP | Rozdielová ochrana prípojníc |
| Rp | Párny rok |
| SCADA | Systém kontroly a získavania údajov |
| SEČ, SELČ | Stredoeurópsky čas, Stredoeurópsky letný čas |
| SED | Slovenský elektroenergetický dispečing, dispečing PPS |
| SEPS | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. |
| SG | Synchrónny generátor |
| SlE | Slnečná elektráreň |
| SRN | Sekundárna regulácia napätia (starší názov diaľková regulácia napätia), automatic voltage control - AVC |
| SRV | Sekundárna regulácia činného výkonu (automatic Frequency Restoration Reserv – aFRR) |
| STN | Slovenská technická norma |
| STN EN, STN IEC, STN ISO | Európske normy prevzaté do sústavy slovenských technických noriem |
| ŠEI | Štátna energetická inšpekcia |
| T | Telekomunikácie |
| TE | Tepelná elektráreň |
| TEKO | Tepláreň Košice |
| TG | Turbogenerátor |
| TP | Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy |
| TDP | Technické dimenzovanie pripojenia |
| TRM | Pásmo prenosovej spoľahlivosti |
| TRV | Terciárna regulácia činného výkonu - s dobou aktivácie do 15minút (manual Frequency Restoration Reserv – mFRR) - s dobou aktivácie nad 15 minút (Replacement Reserv – RR) |
| TRV3MIN- | Terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová záporná |
| TRV3MIN+ | Terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová kladná |
| TRV10MIN- | Terciárna regulácia činného výkonu 10 minútová záporná |
| TRV10MIN+ | Terciálna regulácia činného výkonu 10 minútová kladná |
| TRV15MIN- | Terciárna regulácia činného výkonu 15 minútová záporná |
| TRV15MIN+ | Terciálna regulácia činného výkonu 15 minútová kladná |
| TS | Telekomunikačná sústava |
| TTC | Prenosová schopnosť - celková |
| UA | Ukrajina |
| UO | Uzlová oblasť |
| UPS | Záložný zdroj napájania |
| ÚRSO | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
| VE | Vodná elektráreň |
| VEGA | Vodná elektráreň Gabčíkovo |
| VN | Vysoké napätie |
| VOPK | Voľne obchodovateľná prenosová kapacita |
| VS | Vlastná spotreba |
| VtE | Veterná elektráreň |
| VVN | Veľmi vysoké napätie |
| ZD | Záložný dispečing |
| ZE | Závodná elektráreň |
| ZM | Zimné maximum |
| ZNO | Zníženie odberu |
| ZVN | Zvlášť vysoké napätie |
| ZVO | Zvýšenie odberu |

| Fyzikálne veličiny |
| --- |
| (f | Kvázistacionárna odchýlka frekvencie |
| (i | Odchýlky medzi „interpolačnou krivkou prvého rádu“ a skutočným priebehom |
| (M1 | Maximálne prevýšenie amplitúdovej frekvenčnej charakteristiky bez PSS |
| (M2 | Maximálne prevýšenie amplitúdovej frekvenčnej charakteristiky s PSS |
| (P | Zmena činného výkonu zariadenia na výrobu elektriny vyvolaná zmenou frekvencie |
| (P/15 | Skutočná zmena činného výkonu za 15 minút |
| ΔPa | Okamžitá odchýlka medzi skutočným a vypočítaným žiadaným výkonom zariadenia poskytujúceho PpS |
| ΔPaz | Pásmo, v ktorom sa môže pohybovať ΔPa |
| (P%p | Výkonová rezerva činného výkonu zariadenia na výrobu elektriny pre primárnu reguláciu v percentách |
| (Pdt | Dovolená tolerancia činného výkonu pre PRV |
| (PG | Skutočná zmena činného výkonu turbogenerátora |
| (PG/15 | Skutočná zmena činného výkonu turbogenerátora za 15 minút |
| (PGk | Kvázistacionárna odchýlka činného výkonu turbogenerátora pri primárnej regulácii |
| (Plim1 | Hranica pri hodnotení primárnej regulácie |
| (Plim2 | Hranica pri hodnotení primárnej regulácie |
| (Pp | Výkonová rezerva činného výkonu turbogenerátora/zdroja pre primárnu reguláciu |
| (PR | Výkonová rezerva činného výkonu reaktora pre primárnu reguláciu |
| (Psm | Smerodajná odchýlka |
| ΔPsmz | Požadovaná smerodajná odchýlka |
| (Psp | Skutočná zmena činného výkonu spotrebiča |
| (PSRV | Stredná absolútna odchýlka PpS typu SRV medzi skutočným činným výkonom zariadenia, generátora alebo virtuálneho bloku a žiadaným činným výkonom (ak nie je k dispozícii, tak vypočítaným činným výkonom) |
| (PTRV3MIN± | Stredná absolútna odchýlka PpS typu TRV3MIN± medzi skutočným činným výkonom generátora a žiadaným činným výkonom |
| (PTRV10MIN± | Stredná absolútna odchýlka PpS typu TRV10MIN± medzi skutočným činným výkonom generátora a žiadaným činným výkonom |
| (PTRV15MIN± | Stredná absolútna odchýlka PpS typu TRV15MIN± medzi skutočným činným výkonom generátora a žiadaným činným výkonom |
| (PZNO | Stredná absolútna odchýlka PpS typu ZNO medzi skutočným činným výkonom spotreby a žiadaným činným výkonom spotreby |
| (PZVO | Stredná absolútna odchýlka PpS typu ZVO medzi skutočným činným výkonom spotreby a žiadaným činným výkonom spotreby |
| (Pz zdroja | Požadovaná zmena činného výkonu zariadenia na výrobu elektriny |
| (PzG | Požadovaná zmena činného výkonu turbogenerátora |
| (Pzsp | Požadovaná zmena činného výkonu spotrebiča |
| (t | Čas potrebný na ustálenie výkonu |
| (U | Preregulovanie napätia |
| ∆P1 | Veľkosť prvej amplitúdy |
| ∆P2 | Veľkosť druhej amplitúdy |
| ∆P3 | Veľkosť tretej amplitúdy |
| ∆Pzdroja | Zmena činného výkonu zariadenia na výrobu elektriny |
| A1 | Amplitúda vstupného sínusového signálu |
| A2 | Amplitúda výstupného sínusového signálu |
| cdn | Trend dobehu zariadenia |
| cds | Skutočná rýchlosť zaťaženia zariadenia na výrobu elektriny |
| cdz | Žiadaná rýchlosť zaťaženia zariadenia na výrobu elektriny |
| cn | Trend nábehu zariadenia |
| df | Skoková zmena frekvencie |
| dUz | Zmena žiadaného napätia |
| f | Žiadaná hodnota frekvencie |
| fG | Frekvencia generátora |
| f1 | Hodnota frekvencie na začiatku poruchy |
| fs | Skutočná hodnota frekvencie |
| fSKUS | Skoková zmena frekvencie |
| ki | Proporcionálna konštanta výkonovo nerovnakých turbogenerátorov |
| kr | Kritérium hodnotenia odozvy činného výkonu turbogenerátora na skokovú zmenu |
| m | Mŕtve pásmo korektora frekvencie |
| P | Činný výkon |
| P1 | Hodnota činného výkonu turbogenerátora na začiatku poruchy |
| Pb | Pracovný bod zariadenia na výrobu elektriny pre sekundárnu reguláciu |
| Pdb | Diagramový bod z prípravy prevádzky |
| PG | Skutočný činný výkon turbogenerátora alebo skupiny turbogenerátorov pri skupinovej regulácii |
| PG/M | Skutočný činný výkon/odber turbogenerátora/motorgenerátora |
| PGi | Skutočný činný výkon turbogenerátora v i-tom bode alebo skupiny generátorov pri skupinovej regulácii |
| PMAX | Vypočítaná zmena činného výkonu zariadenia poskytujúceho PpS pri primárnej regulácii |
| Pmin | Minimálny dosiahnuteľný činný výkon |
| Pn | Menovitý činný výkon zariadenia na výrobu elektriny |
| Pn zdroja | Nominálny činný výkon zariadenia na výrobu elektriny |
| PnG | Menovitý činný výkon turbogenerátora alebo skupiny turbogenerátorov pri skupinovej regulácii |
| PnG/M | Menovitý činný výkon/odber turbogenerátora/motorgenerátora |
| PnR | Menovitý činný výkon reaktorového bloku |
| PPRV | Hodnota ponuky výkonu PRV z terminálu ASDR |
| PPRVvyp | Vypočítaná hodnota žiadaného aktivovaného činného výkonu turbogenerátora pri primárnej regulácii |
| Ps | Sekundárna regulačná rezerva turbogenerátora |
| PSKUT | Skutočná hodnota činného výkonu zariadenia poskytujúceho PpS |
| Psp | Výkon spotrebiča |
| PTRV3MIN± | Skutočná výkonová zmena zariadenia poskytujúceho PpS typu TRV3MIN± |
| PTRV10MIN± | Skutočná výkonová zmena zariadenia poskytujúceho PpS typu TRV10MIN± |
| PTRV15MIN± | Skutočná výkonová zmena zariadenia poskytujúceho PpS typu TRV15MIN± |
| PZNO | Skutočná výkonová zmena zariadenia poskytujúceho PpS typu ZNO |
| PZVO | Skutočná výkonová zmena zariadenia poskytujúceho PpS typu ZVO |
| pu | Pásmo ustálenia veličiny |
| Pvs | Činný výkon vlastnej spotreby |
| PVYP | Vypočítaný žiadaný činný výkon |
| Pz | Žiadaná hodnota činného výkonu |
| Pz zdroja | Žiadaný činný výkon zariadenia na výrobu elektriny |
| Pz zdroja V | Vypočítaný žiadaný činný výkon zariadenia na výrobu elektriny |
| PzG | Vypočítaný žiadaný činný výkon zariadenia na výrobu elektriny |
| PzG/MV | Vypočítaný žiadaný činný výkon/odber turbogenerátora/motorgenerátora |
| PzGV | Vypočítaný žiadaný činný výkon turbogenerátora |
| PZIAD | Žiadaná hodnota činného výkonu zariadenia poskytujúceho PpS |
| PzOV | Vypočítaná požadovaná hodnota činného výkonu turbogenerátora/zdroja za obmedzovačom rýchlosti zaťaženia |
| PzOVi | Vypočítaná požadovaná hodnota činného výkonu zariadenia na výrobu elektriny v i-tom bode za obmedzovačom rýchlosti zaťaženia |
| Pzsp | Žiadaný činný výkon spotrebiča |
| PzspV | Vypočítaný činný výkon spotrebiča |
| PzT | Žiadaná hodnota činného výkonu zariadenia na výrobu elektriny z centrálneho regulátora |
| PzTi | Žiadaná hodnota činného výkonu zariadenia na výrobu elektriny v i-tom bode |
| Q | Jalový výkon |
| Q lom | Bod na pracovnom P – Q diagrame v podbudenom stave |
| Q1max | Maximálna hodnota jalového výkonu na pracovnom P – Q diagrame pri PnG |
| Q1min | Minimálna hodnota jalového výkonu na pracovnom P – Q diagrame pri PnG |
| Q2max | Maximálna hodnota jalového výkonu na pracovnom P – Q diagrame |
| Q2min | Minimálna hodnota jalového výkonu na pracovnom P – Q diagrame |
| QG | Jalový výkon generátora |
| QGi | Jalový výkon i-tého paralelne pracujúceho generátora |
| Qmax | Maximálny jalový výkon generátora udávaný výrobcom |
| Qmin | Minimálny jalový výkon generátora udávaný výrobcom |
| QRi | Regulačný rozsah jalového výkonu i-tého generátora pri PnG |
| Qz | Žiadaný jalový výkon generátora v pilotnom uzle |
| S | Statika korektora frekvencie zariadenia na výrobu elektriny |
| SV | Vypočítaná statika korektora frekvencie |
| t | Čas pôsobenia regulácie |
| t0 | Začiatok skokovej zmeny |
| td | Čas dispozície rezervy TRV v rámci jedného kalendárneho dňa |
| tdn | Čas deaktivácie TRV |
| tn | Čas nábehu TRV |
| tns | Čas nábehu nezávislého zariadenia na výrobu elektriny |
| top | Čas omeškania aktivácie výkonu pri PRV |
| tr | Čas regulácie |
| tr1 | Čas ustálenia činného výkonu turbogenerátora bez PSS |
| tr2 | Čas ustálenia činného výkonu turbogenerátora s PSS |
| ts | Čas nábehu turbogenerátora pri „štarte z tmy“ |
| tu | Čas ustálenia |
| U | Napätie |
| U1 | Prekročenie napätia U2 |
| U2 | Odozva svorkového napätia generátora na skokovú zmenu Uz |
| UG | Svorkové napätie generátora |
| UGmax | Maximálne svorkové napätie generátora |
| UGmin | Minimálne svorkové napätie generátora |
| Un | Menovité napätie |
| UnG | Menovité napätie generátora |
| UnNÚ | Menovité napätie napäťovej úrovne prípojnice |
| UnP | Menovité napätie pilotného uzla |
| UnT | Menovité napätie blokového transformátora a/alebo transformátora vlastnej spotreby |
| UnV | Menovité napätie vlastnej spotreby |
| Uo | Napätie odbočky blokového transformátora a/alebo transformátora vlastnej spotreby |
| UP | Napätie pilotného uzla |
| UTC | Astronomický čas |
| UV | Napätie vlastnej spotreby |
| Uz | Žiadaná hodnota napätia |
| x | Počet paralelne pracujúcich generátorov |
| η | Necitlivosť regulácie zariadenia na výrobu elektriny |

# Footnotes

Vrátane virtuálnych prepojovacích vedení, ktoré môžu existovať pre prevádzku spoločne vlastnených elektrární.

Výmeny elektriny cez jednosmerné vedenia nie sú zahrnuté do výpočtu výkonovej odchýlky, považujú sa buď za dodávku alebo zaťaženie v regulačnej oblasti, ku ktorej sú pripojené.