ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - CAMPUS RIO PARANAÍBA

PREGÃO Nº 120/2018

(Processo Administrativo n.° 23114.005202/2018)

- DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO

1.1	Aquisição de TECLADO NUMÉRICO, GABINETES, DISCO RÍGIDO, CABO INJETRO E GRAMPOS PARA ATENDER DEMANDA DA UFV Campus Rio Paranaíba, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

1.2	A licitação será divida em itens, conforme tabela a seguir, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3

| ITEM | SERPRO | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL (TOTAL)(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300536 | CX | 4 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, GALVANIZADO, TAMANHO 23/10, CAIXA COM 5000 UNIDADES. Entrega no Campus de Rio Paranaíba. | 92,96 |
| 2 | 150347 | UD | 2 | DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, INTERNO Disco rígido para computador . Especificações: - Interface: SATA 6 Gb/s - Capacidade: 1TB - Form factor: 3.5-inch - RoHS compliant - Cache: 64MB - Rotação: 7200 rpm - Buffer para host: 6 Gb/s | 236,22 |
| 3 | 35440 | UD | 10 | ACESSÓRIO DE COMPONENTE ELÉTRICO / ELETRÔNICO . Apresenta as seguintes especificações: 23 Teclas inclusas; Tecnologia Plug and Play; é compatível com PC e Notebook Necessita de porta USB; Dimensão do Cabo: 60 cm Características: - Facilita Sua Digitação; - Dimensões Aproximadas: 10,5 X 7,0 X 1,1cm; - Cabo Retrátil; - Conexão: Usb; - Cor: Preto; Conteúdo Da Embalagem: - 01 Teclado Numérico Retrátil. | 464,70 |
| 4 | 35440 | UD | 2 | ACESSÓRIO DE COMPONENTE ELÉTRICO / ELETRÔNICO . Gabinetes: Descrição: - Compavel com placa mãe ATX e Micro ATX - Chapa SPCC com 0,5mm de espessura - Áudio e microfone frontal (P2) - Suporte para no minimo 5 fans de 120 mm (ventoinhas) - Suportar fonte de alimentacao com dimensões: 150 mm x 160 mm x 86 mm - Com parafusos traseiros recartilhados - Tampa lateral transparente - Espaço de fixação da fonte na parte inferior - Cor: Preta Baias: - 1x Baia externa de 5,25" - 2x Baias de 3,5" - Suporte para SSD de 2,5" - 7x Slots de expansão Conexões: - 2x USB 3.0 Garantia 12 meses de garantia | 1.106,51 |
| 5 | 35440 | M | 40 | ACESSÓRIO DE COMPONENTE ELÉTRICO / ELETRÔNICO Cabo Injetor POE Splitter Par - Especificações MÍNIMAS: [1] Separador PoE + Injetor PoE. [2] Tensão Entrada/Saída: 5~54V. [3] Corrente de Saída Máx.: 2A. [4] Corrente de Entrada: 12V. [5] Distância Efetiva: 30~50m. [6] Suporte para cabo de Rede : TIA/EIA 568-B CAT5+. [7] Conector de Energia : DC5.5 * 2.1mm. [8] Conector DC : 2.1 * 5.5mm. [9] Diâmetro dos Condutores: OD: 4.5, 7/0.16 Au. [10] OD: 3.5, 10/0.16 Au, DC Plug: 5.5 * 2.1mm. [11] Compatível com câmeras de segurança IP 3.0 Megapixels 3.6mm 30m Vip S3330 G2 Intelbras. [12] Deverá ser entregue duas peças uma com conector DC e outro com DC Plug, ambos com conexão para cabo de Rede padrões TIA/EIA 568-B CAT5+. [13] a entrega deverá ser realizada na Universidade Federal de Viçosa - Campus Rio Paranaíba - A/C Serviço de Tecnologia da Informação - Rod. MG 230, km 08 - Bairro: Rural - Rio Paranaíba / MG - CEP.: 38.810-000. | 695,25 |

2	JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1	Os itens desta licitação visam atender às necessidades dos seguintes órgãos da Universidade Federal de Viçosa:

|  | Órgão |
| --- | --- |
| 01 | CAMPUS RIO PARANAÍBA |

2.2	As aquisições, objeto desse Termo, estão em estrita consonância com os programas de Ensino, Pesquisa, Extensão e manutenção da funcionalidade da Universidade Federal de Viçosa. Ademais, esses objetos são de fundamental importância no auxílio às aulas práticas e para o desenvolvimento de trabalho em campo, além de se configurarem em elementos indispensáveis ao desenvolvimento das atividades estudantis, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e administrativas.

Logo, faz-se necessária a aquisição desses bens, de modo a garantir as condições essenciais 	para que a UFV continue sendo referência nacional e internacional em qualidade de ensino.

3	CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1	Os bens e serviços de que se trata este documento podem ser objetivamente definidos pelo edital/Termo de Referência, por meio de especificações usuais no mercado conforme o disposto no Art. 1º, parágrafo único, da Lei 10.520, de 2002,

4	ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1	O prazo de entrega dos bens é de no máximo 30 dias corridos, contados após a retirada/recebimento da Nota de Empenho, em remessa única, no Almoxarifado Central do Campus da UFV em Rio Paranaíba – MG, Rodovia MG 230, KM 8 – s/nº – Zona Rural – Cep.: 38810-000 .

4.2	Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Empenho, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3	Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máxomo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4	A UFV se reserva o direito de recusar todo e qualquer material ou equipamento entregue em desacordo com as especificações ou que contenham qualquer tipo de vício ou defeito.

4.5	Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5.1	Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.6	O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.7	O pagamento somente ocorrerá após o recebimento do material.

4.8	O bem objeto desta licitação será entregue no Almoxarifado Central da UFV Campus Rio Paranaíba, no endereço: MG 230, Km 7, 1ª entrada a 50 metros da rodovia, CEP: 38.810-000 Rio Paranaíba, MG, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a retirada/recebimento da nota de empenho.

5	OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1	A contratante se obriga a cumprir as normas e condições contidas neste Termo, sem prejuízo às demais condições contidas na legislação pertinente, no edital do certame e no contrato firmado entre as partes, ou instrumento que o substitui, em conformidade ao art. 62, da Lei Federal nº 008.666/93.

5.2	São obrigações da Contratante:

5.2.1	receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.2.2	verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.2.3	comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.2.4	acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.2.5	efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.3	A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1	A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1	efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1	O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada quando for o caso;

6.1.2	responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3	substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4	comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5	manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7	DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1	Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8	ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1	É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9	CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1	Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1	O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2	A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3	O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1	Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

10.1.1	inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.1.2	ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.2.3	fraudar na execução do contrato;

10.1.4	comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5	cometer fraude fiscal;

10.1.6	não mantiver a proposta.

10.2	A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1	advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.3	multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do item, por dia de atraso de sua execução.

10.3.1	Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em receber / retirar a Nota de Empenho.

10.3.2	em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.3.3	suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.3.4	impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.3.5	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.4	Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

10.4.1	tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2	tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3	demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.6	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.7	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

__________________________________

Responsável