EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS: Consideraciones importantes

El trabajo con muestras biológicas puede implicar riesgos para los trabajadores debido a la posibilidad de la presencia de agentes infecciosos en los especímenes a estudiar. Los agentes biológicos peligrosos pueden transmitirse por vía respiratoria (inhalación), vía parenteral (inoculación), vía digestiva (ingestión) y vía dérmica (a través de la piel). La combinación del número de microorganismos en el ambiente, la virulencia de los mismos y la resistencia del individuo determinará en última instancia si la persona contraerá o no la enfermedad. En un medio ambiente determinado, laboral, es importante considerar el riesgo asociado a la intención deliberada de manipular agentes biológicos o a la posible presencia de los mismos sin existir intención deliberada de su manipulación; en el medio ambiente de un laboratorio, además de lo anterior, también es conveniente considerar la exposición a otros elementos presentes en el ambiente, (agentes químicos y/o físicos) que pueden producir un efecto sinérgico. El R.D. 664/1997, de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, tiene por objeto regular la protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad, así como la prevención de dichos riesgos, derivados de una posible exposición a agentes biológicos durante el trabajo (de plena aplicación a los laboratorios y/o salas de la Universidad de León donde se trabaja con animales o con productos de origen animal; donde se efectúan trabajos agrarios; trabajos en laboratorios clínico-veterinarios, de diagnóstico y de investigación, de eliminación de residuos, etc.). En este documento, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León, ha hecho una recopilación de consideraciones importantes relacionadas con la exposición a agentes biológicos en laboratorios y/o salas de la Universidad de León en función de criterios establecidos en el R.D. 664/1997, de 12 de Mayo. Este documento está por tanto fundamentado en el R.D. 664/1997, de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo y más concretamente en la Guía Técnica desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (I.N.S.H.T.), en la Nota Técnica de Prevención 376 (N.T.P.-376) y en el libro “Seguridad y condiciones de trabajo en el laboratorio”. La información aquí reunida tiene por finalidad principal orientar y facilitar el trabajo al personal de los laboratorios y salas en los que se desarrollen actividades que impliquen manipulación intencionada de agentes biológicos, trabajos con animales en general y particularmente con animales de experimentación inoculados con agentes infecciosos, etc. y en los laboratorios y salas en que se desarrollen actividades que si bien no implican intención deliberada de manipular agentes biológicos existe incertidumbre acerca de la presencia de agentes biológicos que puedan causar una enfermedad en el trabajador. En primer lugar, es preciso comprender que lo esencial de la bioseguridad es inculcar procedimientos de trabajo que sean correctos. Ahora bien, no hay que olvidar por ello la necesidad de las medidas de protección frente a riesgos químicos y físicos. Deben existir procedimientos de organización y trabajo, bajo los cuales los estudios se planifican, realizan, controlan, registran y exponen. Su objetivo es asegurar la calidad e integridad de todos los datos obtenidos durante un estudio determinado y también reforzar la seguridad. Conviene tener en cuenta que un buen procedimiento de trabajo es condición indispensable para la seguridad y no puede suplirse con material especializado, el cual no deja de ser un complemento de aquélla. En la legislación española se aprueba el cuadro de Enfermedades Profesionales en el sistema de la Seguridad Social mediante el R.D. 1995/1978, de 12 de Mayo y se establecen las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) en el Real Decreto 822/1993, de 28 de Mayo, publicado en el B.O.E. nº 128 del 29 de Mayo de 1993 y la inspección y verificación de las BPL se halla recogida en el Real Decreto 2043/1994 del 14 de Octubre, publicado en el B.O.E. nº 281 del 24 de Noviembre de 1994; posteriormente, el R.D. 1369/2000, de 19 de Julio, modifica el R.D. 822/1993. Por último, el R.D. 664/1997, de 12 de Mayo, como ya se ha indicado, regula la protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo; el citado Real Decreto fue adaptado en función del progreso técnico mediante Orden de 25 de Marzo de 1998.

## Agentes biológicos. Clasificación

Se entiende por exposición a agentes biológicos la presencia de éstos en el entorno laboral, pudiendo distinguirse, en general, tres grandes categorías de exposición a los mismos:

- Exposiciones derivadas de una actividad laboral con intención deliberada de utilizar o manipular un agente biológico, que constituye el propósito principal del trabajo. Actividades de este tipo serían las desarrolladas con animales deliberadamente infectados o en los laboratorios de diagnóstico microbiológico, cuya actividad principal constituye el trabajar con agentes biológicos.

Otras actividades encuadradas en este grupo serían, por ejemplo, las relacionadas con las industrias de biotecnología: industrias farmacéuticas (para la obtención de antibióticos, enzimas, vacunas virales); industria alimentaria (cerveza, quesos, yogur); etc.

b.	Exposición que surge de la actividad laboral, pero dicha actividad no implica la manipulación, ni el trabajo en contacto directo o el uso deliberado del agente biológico. En definitiva, en estos casos la exposición es incidental al propósito principal del trabajo (Tabla.-1).

c.	Exposición que no se deriva de la propia actividad laboral, por ejemplo el caso de un trabajador que sufre una infección respiratoria contagiada por otro. El R.D. 664/1997 no se aplicará a exposiciones de la categoría c) anteriormente citada.

Conforme con el R.D. 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se contemplan las siguientes definiciones y clasificación de agentes biológicos:

- Agentes biológicos: microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

- Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético.

- Cultivo celular: el resultado del crecimiento “in vitro” de células obtenidas de organismos multicelulares.

Tabla.- 1 LISTA INDICATIVA DE ACTIVIDADES - Trabajos en centros de producción de alimentos. - Trabajos agrarios. - Actividades en las que existe contacto con animales o con productos de origen animal. - Trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en servicios de aislamiento y de anatomía patológica. - Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de investigación, con exclusión de los laboratorios de diagnóstico microbiológico. - Trabajos en unidades de eliminación de residuos. - Trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales.

En la práctica esta definición contempla dos categorías en los contaminantes biológicos: - agentes biológicos vivos, - productos derivados de los mismos; ya que ambos pueden generar una enfermedad como consecuencia de la exposición de los trabajadores a tales agentes. En definitiva el concepto de agente biológico incluye, pero no está limitado, a bacterias, hongos, virus, rickettsias, clamidias, endoparásitos humanos, productos de recombinación, cultivos celulares humanos o de animales, y los agentes biológicos potencialmente infecciosos que estas células puedan contener, priones y otros agentes infecciosos. Entre los productos derivados de los agentes biológicos y que, transmitidos fundamentalmente por vía aérea, pueden generar trastornos de tipo tóxico, alérgico o irritativo se incluyen: micotoxinas, endotoxinas, ergosterol, 1,3-glucanos.

A efectos de lo dispuesto en el Real Decreto mencionado, los agentes biológicos se clasifican, en función del riesgo de infección, en cuatro grupos:

  - agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre;

  - agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz;

  - agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz;

  - agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.

En la Tabla.- 2 se esquematizan las características de los distintos agentes biológicos para su clasificación dentro de un grupo de riesgo determinado.

Tabla.- 2
GRUPOS DE RIESGO DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS

| AGENTES BIOLÓGICO DEL GRUPO DE RIESGO | RIESGO INFECCIOSO | RIESGO DE PROPAGACIÓN A LA COLECTIVIDAD | PROFILAXIS O TRATAMIENTO EFICAZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poco probable que cause enfermedad | No | Innecesario |
| 2 | Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores | Poco Probable | Posible generalmente |
| 3 | Puede provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores | Probable | Posible generalmente |
| 4 | Provocan una enfermedad grave y constituyen un serio peligro para los trabajadores | Elevado | No conocido en la actualidad |

De esta forma, los agentes biológicos del Grupo de Riesgo 1 (GR1) serían aquellos que, habitualmente, no están asociados con enfermedades en el hombre. El GR2 lo constituyen agentes asociados con enfermedades en el hombre, que raramente son serias, y para las cuales existen habitualmente medidas preventivas o terapéuticas. El GR3 lo componen agentes que están asociados con enfermedades graves o mortales, para las cuales son posibles intervenciones de tipo preventivo o terapéutico (alto riesgo individual pero bajo para la colectividad). El GR4 lo forman agentes que, probablemente, causan una enfermedad grave o letal en el hombre, para las cuales las intervenciones preventivas o terapéuticas no son eficaces (alto riesgo individual y para la colectividad).

En el Anexo.- II del Real Decreto (Tabla.- 3) se presenta una lista de agentes biológicos, clasificados en los grupos 2, 3 ó 4, siguiendo el criterio expuesto en el apartado anterior. Para ciertos agentes se proporcionan también informaciones adicionales de utilidad preventiva y para la correcta utilización de la citada lista, deberán tenerse en cuenta las notas introductorias contenidas en dicho Anexo.

### Tabla.- 3

### Clasificación de los agentes biológicos

- En la tabla adjunta se presenta una lista de agentes biológicos, clasificados en los grupos 2, 3 ó 4 siguiendo el criterio expuesto con anterioridad. Para determinados agentes se proporcionan indicaciones adicionales, utilizándose a tal efecto la siguiente simbología:

A: Posibles efectos alérgicos

D: La lista de los trabajadores expuestos al agente debe conservarse durante más de 10 años después de la última exposición.

T: Producción de toxinas.

V: Vacuna eficaz disponible.

(*): Normalmente no infeccioso a través del aire.

"spp": Otras especies del género, además de las explícitamente indicadas, pueden constituir un riesgo para la salud.

- La clasificación de los agentes listados se ha realizado considerando sus posibles efectos sobre trabajadores sanos. No se han tenido en cuenta los efectos particulares que puedan tener en trabajadores cuya sensibilidad se vea afectada por causas tales como patología previa, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia.

- Para una correcta clasificación de los agentes, en base a la citada lista, deberá tenerse en cuenta que:

  - La no inclusión en la lista de un determinado agente no significa su implícita y automática clasificación en el grupo 1.

  - En la lista no se han incluido los microorganismos genéticamente modificados, objeto de una reglamentación específica.

  - En el caso de los agentes para los que se indica tan solo el género, deberán considerarse excluidas de la clasificación las especies y cepas no patógenas para el ser humano.

  - Todos los virus no incluidos en la lista que hayan sido aislados en seres humanos se considerarán clasificados como mínimo en el grupo 2, salvo cuando la autoridad sanitaria haya estimado que es innecesario.

- Cuando una cepa esté atenuada o haya perdido genes de virulencia bien conocidos, no será necesariamente aplicable la contención requerida por la clasificación de su cepa madre. Por ejemplo, cuando dicha cepa vaya a utilizarse como producto o parte de un producto con fines profilácticos o terapéuticos.

- Para los agentes biológicos normalmente no infecciosos a través del aire, señalados con un asterisco en la lista de agentes biológicos, podrá prescindirse de algunas medidas de contención destinadas a evitar su transmisión por vía aérea, salvo indicación en contrario de la autoridad sanitaria a la que se deberá informar previamente de tal circunstancia.

- Los imperativos en materia de contención que se derivan de la clasificación de los parásitos se aplicarán únicamente a las distintas etapas del ciclo del parásito que puedan ser infecciosas para las personas en el lugar de trabajo

| Agente biológico |  | Clasificación | Notas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacterias y afines |  |  |  |  |
| Actinobacillus actinomycetemcomitans |  | 2 |  |  |
| Actinomadura madurae |  | 2 |  |  |
| Actinomadura pelletieri |  | 2 |  |  |
| Actinomyces gerencseriae |  | 2 |  |  |
| Actinomyces israelii |  | 2 |  |  |
| Actinomyces pyogenes |  | 2 |  |  |
| Actinomyces spp |  | 2 |  |  |
| Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) |  | 2 |  |  |
| Bacillus anthracis |  | 3 |  |  |
| Bacteroides fragilis |  | 2 |  |  |
| Bartonella bacilliformis |  | 2 |  |  |
| Bartonella (Rochalimea) spp. |  | 2 |  |  |
| Bordetella bronchiseptica |  | 2 |  |  |
| Bordetella parapertussis |  | 2 |  |  |
| Bordetella pertussis |  | 2 | V |  |
| Borrelia burgdorferi |  | 2 |  |  |
| Borrelia duttonii |  | 2 |  |  |
| Borrelia recurrentis |  | 2 |  |  |
| Borrelia spp |  | 2 |  |  |
| Brucella abortus |  | 3 |  |  |
| Brucella canis |  | 3 |  |  |
| Brucella melitensis |  | 3 |  |  |
| Brucella suis |  | 3 |  |  |
| Campylobacter fetus |  | 2 |  |  |
| Campylobacter jejuni |  | 2 |  |  |
| Campylobacter spp |  | 2 |  |  |
| Cardiobacterium hominis |  | 2 |  |  |
| Chlamydia pneumoniae |  | 2 |  |  |
| Chlamydia trachomatis |  | 2 |  |  |
| Chlamydia psittaci (cepas aviares) |  | 3 |  |  |
| Chlamydia psittaci (cepas no aviares) |  | 2 |  |  |
| Clostridium botulinum |  | 2 | T |  |
| Clostridium perfringens |  | 2 |  |  |
| Clostridium tetani |  | 2 | T.V. |  |
| Clostridium spp |  | 2 |  |  |
| Corynebacterium diphtheriae |  | 2 | T.V. |  |
| Corynebacterium minutissimum |  | 2 |  |  |
| Corynebacterium pseudotuberculosis |  | 2 |  |  |
| Corynebacterium spp |  | 2 |  |  |
| Coxiella burnetii |  | 3 |  |  |
| Edwardsiella tarda |  | 2 |  |  |
| Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) |  | 2 |  |  |
| Ehrlichia spp |  | 2 |  |  |
| Eikenella corrodens |  | 2 |  |  |
| Enterobacter aerogenes/cloacae |  | 2 |  |  |
| Enterobacter spp |  | 2 |  |  |
| Enterococcus spp |  | 2 |  |  |
| Erysipelothrix rhusiopathiae |  | 2 |  |  |
| Escherichia coli (excepto las cepas no patógenas) |  | 2 |  |  |
| Escherichia coli, cepas verocitotóxicas (por ejemplo O157:H7 u O103) |  | 3 (*) | T |  |
| Flavobacterium meningosepticum |  | 2 |  |  |
| Fluoribacter bozemanae (Legionella) |  | 2 |  |  |
| Francisella tularensis (tipo A) |  | 3 |  |  |
| Francisella tularensis (tipo B) |  | 2 |  |  |
| Fusobacterium necrophorum |  | 2 |  |  |
| Gardnerella vaginalis |  | 2 |  |  |
| Haemophilus ducreyi |  | 2 |  |  |
| Haemophilus influenzae |  | 2 |  |  |
| Haemophilus spp |  | 2 |  |  |
| Helicobacter pylori |  | 2 |  |  |
| Klebsiella oxytoca |  | 2 |  |  |
| Klebsiella pneumoniae |  | 2 |  |  |
| Klebsiella spp |  | 2 |  |  |
| Legionella pneumophila |  | 2 |  |  |
| Legionella spp |  | 2 |  |  |
| Leptospira interrogans (todos los serotipos) |  | 2 |  |  |
| Listeria monocytogenes |  | 2 |  |  |
| Listeria ivanovii |  | 2 |  |  |
| Morganella morganii |  | 2 |  |  |
| Mycobacterium africanum |  | 3 | V |  |
| Mycobacterium avium/intracellulare |  | 2 |  |  |
| Mycobacterium bovis (excepto la cepa BCG) |  | 3 | V |  |
| Mycobacterium chelonae |  | 2 |  |  |
| Mycobacterium fortuitum |  | 2 |  |  |
| Mycobacterium kansasii |  | 2 |  |  |
| Mycobacterium leprae |  | 3 |  |  |
| Mycobacterium malmoense |  | 2 |  |  |
| Mycobacterium marinum |  | 2 |  |  |
| Mycobacterium microti |  | 3 (*) |  |  |
| Mycobacterium paratuberculosis |  | 2 |  |  |
| Mycobacterium scrofulaceum |  | 2 |  |  |
| Mycobacterium simiae |  | 2 |  |  |
| Mycobacterium szulgai |  | 2 |  |  |
| Mycobacterium tuberculosis |  | 3 | V |  |
| Mycobacterium ulcerans |  | 3 (*) |  |  |
| Mycobacterium xenopi |  | 2 |  |  |
| Micoplasma caviae |  | 2 |  |  |
| Micoplasma hominis |  | 2 |  |  |
| Mycoplasma pneumoniae |  | 2 |  |  |
| Neisseria gonorrhoeae |  | 2 |  |  |
| Neisseria meningitidis |  | 2 | V |  |
| Nocardia asteroides |  | 2 |  |  |
| Nocardia brasiliensis |  | 2 |  |  |
| Nocardia farcinica |  | 2 |  |  |
| Nocardia nova |  | 2 |  |  |
| Nocardia otitidiscaviarum |  | 2 |  |  |
| Pasteurella multocida |  | 2 |  |  |
| Pasteurella spp |  | 2 |  |  |
| Peptostreptococcus anaerobius |  | 2 |  |  |
| Plesiomonas shigelloides |  | 2 |  |  |
| Porphyromonas spp |  | 2 |  |  |
| Prevotella spp |  | 2 |  |  |
| Proteus mirabilis |  | 2 |  |  |
| Proteus penneri |  | 2 |  |  |
| Proteus vulgaris |  | 2 |  |  |
| Providencia alcalifaciens |  | 2 |  |  |
| Providencia rettgeri |  | 2 |  |  |
| Providencia spp |  | 2 |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa |  | 2 |  |  |
| Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) |  | 3 |  |  |
| 1/2Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) |  | 3 |  |  |
| Rhodococcus equi |  | 2 |  |  |
| Rickettsia akari |  | 3 (*) |  |  |
| Rickettsia canada |  | 3 (*) |  |  |
| Rickettsia conorii |  | 3 |  |  |
| Rickettsia montana |  | 3 (*) |  |  |
| Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) |  | 3 |  |  |
| Rickettsia prowazekii |  | 3 |  |  |
| Rickettsia rickettsii |  | 3 |  |  |
| Rickettsia tsutsugamushi |  | 3 |  |  |
| Rickettsia spp |  | 2 |  |  |
| Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) |  | 2 |  |  |
| Salmonella arizonae |  | 2 |  |  |
| Salmonella enteritidis |  | 2 |  |  |
| Salmonella typhimurium |  | 2 |  |  |
| Salmonella paratyphi A, B, C |  | 2 | V |  |
| Salmonella typhi |  | 3 (*) | V |  |
| Salmonella (otras variedades serológicas) |  | 2 |  |  |
| Serpulina spp |  | 2 |  |  |
| Shigella boydii |  | 2 |  |  |
| Shigella dysenteriae (tipo 1) |  | 3 (*) | T |  |
| Shigella disenteriae, con excepción del tipo 1 |  | 2 |  |  |
| Shigella flexneri |  | 2 |  |  |
| Shigella sonnei |  | 2 |  |  |
| Staphylococcus aureus |  | 2 |  |  |
| Streptobacillus moniliformis |  | 2 |  |  |
| Streptococcus pneumoniae |  | 2 |  |  |
| Streptococcus pyogenes |  | 2 |  |  |
| Streptococcus suis |  | 2 |  |  |
| Streptococcus spp |  | 2 |  |  |
| Treponema carateum |  | 2 |  |  |
| Treponema pallidum |  | 2 |  |  |
| Treponema pertenue |  | 2 |  |  |
| Treponema spp |  | 2 |  |  |
| Vibrio cholerae (incluido El Tor) |  | 2 |  |  |
| Vibrio parahaemolyticus |  | 2 |  |  |
| Vibrio spp |  | 2 |  |  |
| Yersinia enterocolitica |  | 2 |  |  |
| Yersinia pestis |  | 3 | V |  |
| Yersinia pseudotuberculosis |  | 2 |  |  |
| Yersinia spp |  | 2 |  |  |
| Agente biológico |  | Clasificación | Notas |  |
| Virus |  |  |  |  |
| Adenoviridae |  | 2 |  |  |
| Arenaviridae |  |  |  |  |
| Complejos virales LCM-Lassa (arenavirus del Viejo Continente) |  |  |  |  |
| - Virus de Lassa |  | 4 |  |  |
| - Virus de la coriomeningitis linfocítica (cepas neurotrópicas) |  | 3 |  |  |
| - Virus de la coriomeningitis linfocítica (otras cepas) |  | 2 |  |  |
| - Virus Mopeia |  | 2 |  |  |
| - Otros complejos virales LCM-Lassa |  | 2 |  |  |
| Complejos virales Tacaribe (arenavirus del Nuevo Mundo): |  |  |  |  |
| - Virus Guanarito |  | 4 |  |  |
| - Virus Junin |  | 4 |  |  |
| - Virus Sabia |  | 4 |  |  |
| - Virus Machupo |  | 4 |  |  |
| - Virus Flexal |  | 3 |  |  |
| - Otros complejos virales Tacaribe |  | 2 |  |  |
| Astroviridae |  | 2 |  |  |
| Bunyaviridae |  |  |  |  |
| - Virus Bhanja |  | 2 |  |  |
| - Virus Belgrade (también conocido como Dobrava) |  | 3 |  |  |
| - Virus Bunyamwera |  | 2 |  |  |
| - Virus Oropouche |  | 3 |  |  |
| - Virus de la encefalitis de California |  | 2 |  |  |
| - Virus Germiston |  | 2 |  |  |
| - Virus sin nombre (antes Muerto Canyon) |  | 3 |  |  |
| Hantavirus: |  |  |  |  |
| - Hantaan (Fiebre hemorrágica de Corea) |  | 3 |  |  |
| - Virus Seoul |  | 3 |  |  |
| - Virus Puumala |  | 2 |  |  |
| - Virus Prospect Hill |  | 2 |  |  |
| - Otros hantavirus |  | 2 |  |  |
| Nairovirus: |  |  |  |  |
| - Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea/Congo |  | 4 |  |  |
| - Virus Hazara |  | 2 |  |  |
| Flebovirus: |  |  |  |  |
| - de la Fiebre del valle Rift |  | 3 | V |  |
| - Virus de los flebótomos |  | 2 |  |  |
| - Virus Toscana |  | 2 |  |  |
| - Otros bunyavirus de patogenicidad conocida |  | 2 |  |  |
| Caliciviridae |  |  |  |  |
| - Virus de la hepatitis E |  | 3(*) |  |  |
| - Virus Norwalk |  | 2 |  |  |
| - Otros Caliciviridae |  | 2 |  |  |
| Coronaviridae |  | 2 |  |  |
| Filoviridae: |  |  |  |  |
| - Virus Ebola |  | 4 |  |  |
| - Virus de Marburg |  | 4 |  |  |
| Flaviviridae: |  |  |  |  |
| - Encefalitis de Australia (Encefalitis del Valle Murray) |  | 3 |  |  |
| - Hepatitis G |  | 3 (*) | D |  |
| - Virus de la encefalitis de las garrapatas de Europa Central |  | 3(*) | V |  |
| - Absettarov |  | 3 |  |  |
| - Hanzalova |  | 3 |  |  |
| - Hypr |  | 3 |  |  |
| - Kumlinge |  | 3 |  |  |
| - Virus del dengue tipos 1-4 |  | 3 |  |  |
| - Virus de la hepatitis C |  | 3(*) | D |  |
| - Encefalitis B japonesa |  | 3 | V |  |
| - Bosque de Kyasamur |  | 3 | V |  |
| - Mal de Louping |  | 3(*) |  |  |
| - Omsk (a) |  | 3 | V |  |
| - Powassan |  | 3 |  |  |
| - Rocio |  | 3 |  |  |
| - Encefalitis verno-estival rusa (a) |  | 3 | V |  |
| - Encefalitis de St Louis |  | 3 |  |  |
| - Virus Wesselsbron |  | 3(*) |  |  |
| - Virus del Nilo occidental |  | 3 |  |  |
| - Fiebre amarilla |  | 3 | V |  |
| - Otros flavivirus de conocida patogenicidad |  | 2 |  |  |
| Hepadnaviridae: |  |  |  |  |
| - Virus de la hepatitis B |  | 3(*) | V, D |  |
| - Virus de la hepatitis D (Delta) (b) |  | 3(*) | V, D |  |
| Herpesviridae: |  |  |  |  |
| - Cytomegalovirus |  | 2 |  |  |
| - Virus de Epstein-Barr |  | 2 |  |  |
| - Herpesvirus simiae (virus B) |  | 3 |  |  |
| - Herpes simplex virus tipos 1 y 2 |  | 2 |  |  |
| - Herpesvirus varicella-zoster |  | 2 |  |  |
| - Herpesvirus humano 7 |  | 2 |  |  |
| - Herpesvirus humano 8 |  | 2 | D |  |
| - Virus linfotrópico humano B (HBLV-HHV6) |  | 2 |  |  |
| Orthomyxoviridae: |  |  |  |  |
| - Virus de la influenza tipos A, B y C |  | 2 | V (c) |  |
| - Ortomixovirus transmitidos por garrapatas: Virus Dhori y Thogoto |  | 2 |  |  |
| Papovaviridae: |  |  |  |  |
| - Virus BK y JC |  | 2 | D (d) |  |
| - Virus del papiloma humano |  | 2 | D(d) |  |
| Paramyxoviridae: |  |  |  |  |
| - Virus del sarampión |  | 2 | V |  |
| - Virus de las paperas |  | 2 | V |  |
| - Virus de la enfermedad de Newcastle |  | 2 |  |  |
| - Virus de la parainfluenza tipos 1 a 4 |  | 2 |  |  |
| - Virus respiratorio sincitial |  | 2 |  |  |
| Parvoviridae: |  |  |  |  |
| - Parvovirus humano (B 19) |  | 2 |  |  |
| Picornaviridae |  |  |  |  |
| - Virus de la conjuntivitis hemorrágica (AHC) |  | 2 |  |  |
| - Virus Coxsackie |  | 2 |  |  |
| - Virus Echo |  | 2 |  |  |
| - Virus de la hepatitis A (enterovirus humano tipo 72) |  | 2 | V |  |
| - Poliovirus |  | 2 | V |  |
| - Rinovirus |  | 2 |  |  |
| Poxviridae: |  |  |  |  |
| - Buffalopox virus (e) |  | 2 |  |  |
| - Cowpox virus |  | 2 |  |  |
| - Elephantpox virus (f) |  | 2 |  |  |
| - Virus del nódulo de los ordeñadores |  | 2 |  |  |
| - Molluscum contagiosum virus |  | 2 |  |  |
| - Monkeypox virus |  | 3 | V |  |
| - Orf virus |  | 2 |  |  |
| - Rabbitpox virus (g) |  | 2 |  |  |
| - Vaccinia virus |  | 2 |  |  |
| - Variola (major & minor) virus |  | 4 | V |  |
| - "Whitepox" virus (variola virus) |  | 4 | V |  |
| - Yatapox virus (Tana & Yaba) |  | 2 |  |  |
| Reoviridae: |  |  |  |  |
| - Coltivirus |  | 2 |  |  |
| - Rotavirus humanos |  | 2 |  |  |
| - Orbivirus |  | 2 |  |  |
| - Reovirus |  | 2 |  |  |
| Retroviridae: |  |  |  |  |
| - Virus de inmunodeficiencia humana |  | 3(*) | D |  |
| - Virus de las leucemias humanas de las células T (HTLV) tipos 1 y 2 |  | 3(*) | D |  |
| - Virus SIV(h) |  | 3(*) |  |  |
| Rhabdoviridae: |  |  |  |  |
| - Virus de la rabia |  | 3(*) | V |  |
| - Virus de la estomatitis vesicular |  | 2 |  |  |
| Togaviridae: |  |  |  |  |
| - Alfavirus: |  |  |  |  |
| - Encefalomielitis equina americana oriental |  | 3 | V |  |
| - Virus Bebaru |  | 2 |  |  |
| - Virus Chikungunya |  | 3(*) |  |  |
| - Virus Everglades |  | 3(*) |  |  |
| - Virus Mayaro |  | 3 |  |  |
| - Virus Mucambo |  | 3(*) |  |  |
| - Virus Ndumu |  | 3 |  |  |
| - Virus O'nyong-nyong |  | 2 |  |  |
| - Virus del río Ross |  | 2 |  |  |
| - Virus del bosque Semliki |  | 2 |  |  |
| - Virus Sindbis |  | 2 |  |  |
| - Virus Tonate |  | 3(*) |  |  |
| - De la encefalomielitis equina venezolana |  | 3 | V |  |
| - De la encefalomielitis equina americana occidental |  | 3 | V |  |
| - Otros alfavirus conocidos |  | 2 |  |  |
| - Rubivirus (rubeola) |  | 2 | V |  |
| - Toroviridae |  | 2 |  |  |
| Virus no clasificados: |  |  |  |  |
| - Morbillivirus equino |  | 4 |  |  |
| - Virus de la hepatitis todavía no identificados |  | 3(*) | D |  |
| Agentes no clasificados asociados a encefalopatías espongiformes transmisibles (TSE) |  |  |  |  |
| - La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob |  | 3(*) | D(d) |  |
| - Variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob (CJD) |  | 3 (*) | D(d) |  |
| - Encefalopatía espongiforme bovina (BSE) y otras TSE de origen animal afines (i) |  | 3 (*) | D(d) |  |
| - El síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker |  | 3(*) | D(d) |  |
| - Kuru |  | 3(*) | D(d) |  |
| Agente biológico |  | Clasificación | Notas |  |
| Parásitos |  |  |  |  |
| Acanthamoeba castellani |  | 2 |  |  |
| Ancylostoma duodenale |  | 2 |  |  |
| Angiostrongylus cantonensis |  | 2 |  |  |
| Angiostrongylus costaricensis |  | 2 |  |  |
| Ascaris lumbricoides |  | 2 | A |  |
| Ascaris suum |  | 2 | A |  |
| Babesia divergens |  | 2 |  |  |
| Babesia microti |  | 2 |  |  |
| Balantidium coli |  | 2 |  |  |
| Brugia malayi |  | 2 |  |  |
| Brugia pahangi |  | 2 |  |  |
| Capillaria philippinensis |  | 2 |  |  |
| Capillaria spp |  | 2 |  |  |
| Clonorchis sinensis |  | 2 |  |  |
| Clonorchis viverrini |  | 2 |  |  |
| Cryptosporidium parvum |  | 2 |  |  |
| Cryptosporidium spp |  | 2 |  |  |
| Cyclospora cayetanensis |  | 2 |  |  |
| Dipetalonema streptocerca |  | 2 |  |  |
| Diphyllobothrium latum |  | 2 |  |  |
| Dracunculus medinensis |  | 2 |  |  |
| Echinococcus granulosus |  | 3(*) |  |  |
| Echinococcus multilocularis |  | 3(*) |  |  |
| Echinococcus vogeli |  | 3(*) |  |  |
| Entamoeba histolytica |  | 2 |  |  |
| Fasciola gigantica |  | 2 |  |  |
| Fasciola hepatica |  | 2 |  |  |
| Fasciolopsis buski |  | 2 |  |  |
| Giardia lamblia (Giardia intestinalis) |  | 2 |  |  |
| Hymenolepis diminuta |  | 2 |  |  |
| Hymenolepis nana |  | 2 |  |  |
| Leishmania brasiliensis |  | 3(*) |  |  |
| Leishmania donovani |  | 3(*) |  |  |
| Leishmania ethiopica |  | 2 |  |  |
| Leishmania mexicana |  | 2 |  |  |
| Leishmania peruviana |  | 2 |  |  |
| Leishmania tropica |  | 2 |  |  |
| Leishmania major |  | 2 |  |  |
| Leishmania spp |  | 2 |  |  |
| Loa loa |  | 2 |  |  |
| Mansonella ozzardi |  | 2 |  |  |
| Mansonella perstans |  | 2 |  |  |
| Naegleria fowleri |  | 3 |  |  |
| Necator americanus |  | 2 |  |  |
| Onchocerca volvulus |  | 2 |  |  |
| Opisthorchis felineus |  | 2 |  |  |
| Opisthorchis spp |  | 2 |  |  |
| Paragonimus westermani |  | 2 |  |  |
| Plasmodium falciparum |  | 3(*) |  |  |
| Plasmodium spp (humano y símico) |  | 2 |  |  |
| Sarcocystis suihominis |  | 2 |  |  |
| Schistosoma haematobium |  | 2 |  |  |
| Schistosoma intercalatum |  | 2 |  |  |
| Schistosoma japonicum |  | 2 |  |  |
| Schistosoma mansoni |  | 2 |  |  |
| Schistosoma mekongi |  | 2 |  |  |
| Strongyloides stercoralis |  | 2 |  |  |
| Strongyloides spp |  | 2 |  |  |
| Taenia saginata |  | 2 |  |  |
| Taenia solium |  | 3(*) |  |  |
| Toxocara canis |  | 2 |  |  |
| Toxoplasma gondii |  | 2 |  |  |
| Trichinella spiralis |  | 2 |  |  |
| Trichuris trichiura |  | 2 |  |  |
| Trypanosoma brucei brucei |  | 2 |  |  |
| Trypanosoma brucei gambiense |  | 2 |  |  |
| Trypanosoma brucei rhodesiense |  | 3(*) |  |  |
| Trypanosoma cruzi |  | 3 |  |  |
| Wuchereria bancrofti |  | 2 |  |  |
| Agente biológico |  | Clasificación | Notas |  |
| Hongos |  |  |  |  |
| Aspergillus fumigatus | 2 |  |  | A |
| Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) | 3 |  |  |  |
| Candida albicans | 2 |  |  | A |
| Cladophialophora bantiana (antes: Xylohypha bantiana, Cladosporiun bantianum o trichoides) | 3 |  |  |  |
| Cándida tropicalis | 2 |  |  |  |
| Coccidioides immitis | 3 |  |  | A |
| Cryptococcus neoformans var. neoformans |  |  |  |  |
| (Filobasidiella neoformans var. neoformans) | 2 |  |  | A |
| Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella |  |  |  |  |
| bacillispora) | 2 |  |  | A |
| Emmonsia parva var. parva | 2 |  |  |  |
| Emmonsia parva var. crescens | 2 |  |  |  |
| Epidermophyton floccosum | 2 |  |  | A |
| Fonsecaea compacta | 2 |  |  |  |
| Fonsecaea pedrosoi | 2 |  |  |  |
| Histoplasma capsulatum var capsulatum |  |  |  |  |
| (Ajellomyces capsulatus) | 3 |  |  |  |
| Histoplasma capsulatum duboisii | 3 |  |  |  |
| Madurella grisea | 2 |  |  |  |
| Madurella mycetomatis | 2 |  |  |  |
| Microsporum spp | 2 |  |  | A |
| Neotestudina rosatii | 2 |  |  |  |
| Paracoccidioides brasiliensis | 3 |  |  |  |
| Penicillium marneffei | 2 |  |  | A |
| Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boidii) | 2 |  |  |  |
| Scedosporium prolificans (inflatum) | 2 |  |  |  |
| Sporothrix schenckii | 2 |  |  |  |
| Trichophyton rubrum | 2 |  |  |  |
| Trichophyton spp | 2 |  |  |  |

(a) Encefalitis vehiculada por la garrapata.

(b) El virus de la hepatitis D precisa de otra infección simultánea o secundaria a la provocada por el virus de la hepatitis B para ejercer su poder patógeno en los trabajadores. La vacuna contra el virus de la hepatitis B protegerá, por lo tanto, a los trabajadores no afectados por el virus de la hepatitis B, contra el virus de la hepatitis D (Delta).

(c) Sólo por lo que se refiere a los tipos A y B.

(d) Recomendado para los trabajos que impliquen un contacto directo con estos agentes.

(e) Se pueden identificar dos virus distintos bajo este epígrafe: un género "buffalopox" virus y una variante de "vaccinia" virus.

(f) Variante de "cowpox".

(g) Variante de "vaccinia".

(h) No existe actualmente ninguna prueba de enfermedad humana provocada por otro retrovirus de origen símico. Como medida de precaución, se recomienda un nivel 3 de contención para los trabajos que supongan una exposición a estos retrovirus.

(i) No hay pruebas concluyentes de infecciones humanas causadas por los agentes responsables de las TSE en los animales. No obstante, para el trabajo en laboratorio se recomiendan medidas de contención para los agentes clasificados en el grupo de riesgo 3 (*) como medida de precaución, excepto para el trabajo en laboratorio relacionado con el agente identificado de la tembladera (scrapie) de los ovinos, para el que es suficiente un nivel 2 de contención.

| De acuerdo con la Orden de 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en función del progreso técnico el R.D. 664/1997, de 12 de Mayo. |  |
| --- | --- |

Estos niveles de riesgo condicionan las medidas preventivas tanto individuales como colectivas, la manipulación del material biológico, la instalación del laboratorio, las medidas de protección, las técnicas de laboratorio, etc.

### Tabla.- 4

### Indicaciones relativas a medidas y niveles de contención

Las medidas que figuran a continuación se aplicarán según la naturaleza de las actividades, la evaluación del riesgo para los trabajadores y las características del agente biológico de que se trate.

| A. Medidas de contención | B. Niveles de contención |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. El lugar de trabajo se encontrará separado de toda actividad que se desarrolle en el mismo edificio | No. | Aconsejable. | Sí. |
| 2. El aire introducido y extraído del lugar de trabajo se filtrará mediante la utilización de filtros de alta eficacia para partículas en el aire (HEPA) o de forma similar. | No. | Sí, para la salida de aire. | Sí, para la entrada y la salida de aire. |
| 3. Solamente se permitirá el acceso al personal designado. | Aconsejable. | Sí. | Sí, con exclusa de aire |
| 4. El lugar de trabajo deberá poder precintarse para permitir su desinfección. | No. | Aconsejable. | Sí. |
| 5. Procedimientos de desinfección especificados. | Sí. | Sí. | Sí. |
| 6. El lugar de trabajo se mantendrá con una presión negativa respecto a la presión atmosférica. | No. | Aconsejable. | Sí. |
| 7. Control eficiente de vectores, por ejemplo, de roedores e insectos. | Aconsejable. | Sí. | Sí. |
| 8. Superficies impermeables al agua y de fácil limpieza. | Sí, para el banco de pruebas o mesa de trabajo | Sí, para el banco de pruebas o mesa de trabajo y el suelo. | Sí, para el banco de pruebas o mesa de trabajo, el suelo, las paredes y los techos. |
| 9. Superficies resistentes a ácidos, álcalis, disolventes y desinfectantes. | Aconsejable. | Sí. | Sí. |
| 10. Almacenamiento de seguridad para agentes biológicos. | Sí. | Sí. | Sí, almacenamiento seguro |
| 11. Se instalará una ventanilla de observación o un dispositivo alternativo en las zonas de manera que se pueda ver a sus ocupantes. | Aconsejable. | Aconsejable. | Sí. |
| 12. Laboratorio con equipo propio. | No. | Aconsejable. | Sí. |
| 13. El material infectado, animales incluidos, deberá manejarse en una cabina de seguridad biológica o en un aislador u otra contención apropiada. | Cuando proceda. | Sí, cuando la infección se propague por el aire. | Sí. |
| 14. Incinerador para destrucción de animales muertos. | Aconsejable. | Sí (disponible). | Sí, en el mismo lugar. |

### Tabla.- 5

### Indicaciones relativas a medidas y niveles de contención

### para procesos industriales

- Agentes biológicos del grupo 1. Cuando se trabaje con agentes biológicos del grupo 1, comprendidas las vacunas de gérmenes vivos atenuados, se observarán los principios de correcta seguridad e higiene profesional.

- Agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 4. Puede resultar adecuado seleccionar y combinar, basándose en una evaluación del riesgo relacionado con cualquier proceso particular o parte de un proceso, requisitos de contención de las diferentes categorías que se expresan a continuación

| A. Medidas de contención | B. Niveles de contención |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. Los microorganismos viables deberán ser manipulados en un sistema que separe físicamente el proceso del medio ambiente | Sí. | Sí. | Sí. |
| 2. Deberán tratarse los gases de escape del sistema cerrado para: | Minimizar la liberación | Impedir la liberación | Impedir la liberación. |
| 3. La toma de muestras, la adición de materiales a un sistema cerrado y la transferencia de organismos viables a otro sistema cerrado deberán realizarse de un modo que permita: | Minimizar la liberación. | Impedir la liberación | Impedir la liberación. |
| 4. Los fluidos de grandes cultivos no deberán retirarse del sistema cerrado a menos que los microorganismos viables hayan sido: | Inactivados mediante medios de eficacia probada | Inactivados mediante medios físicos o químicos de eficacia probada | Inactivados mediante medios físicos o químicos de eficacia probada |
| 5. Los precintos deberán diseñarse con el fin de: | Minimizar la liberación. | Impedir la liberación. | Impedir la liberación. |
| 6. Los sistemas cerrados deberán ubicarse en una zona controlada: | Facultativo. | Facultativo. | Sí, expresamente construida. |
| - Deberán colocarse señales de peligro biológico. | Facultativo. | Sí. | Sí. |
| - Solo deberá permitirse el acceso al personal designado. | Facultativo. | Sí. | Sí, mediante exclusa de aire. |
| - El personal deberá vestir indumentaria de protección | Sí, ropa de trabajo. | Sí. | Cambiarse completamente |
| - Deberá dotarse al personal de instalaciones de descontaminación y lavado. | Sí. | Sí. | Sí. |
| - Los trabajadores deberán ducharse antes de abandonar la zona controlada. | No. | Facultativo. | Sí. |
| - Los efluentes de fregaderos y duchas deberán recogerse e inactivarse antes de su liberación. | No. | Facultativo. | Sí. |
| - La zona controlada deberá ventilarse adecuadamente para reducir al mínimo la contaminación atmosférica. | Facultativo. | Facultativo. | Sí. |
| - En la zona controlada deberá mantenerse una presión del aire negativa respecto a la atmósfera | No. | Facultativo. | Sí. |
| - Se deberá tratar con filtros "HEPA" el aire de entrada y salida de la zona controlada | No. | Facultativo. | Sí. |
| - Deberá diseñarse la zona controlada para impedir la fuga del contenido del sistema cerrado | No. | Facultativo. | Sí. |
| - Se deberá poder precintar la zona controlada para su fumigación | No. | Facultativo. | Sí. |
| - Tratamiento de efluentes antes de su vertido final. | Inactivados por medios de eficacia probada. | Inactivados por medios físicos o químicos de eficacia probada. | Inactivados por medios físicos o químicos de eficacia probada. |

Teniendo en cuenta el artículo 5 del R.D. 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, cuando la naturaleza de la actividad lo permita (en general siempre, en docencia e investigación), se evitará la utilización de agentes biológicos peligrosos mediante su sustitución por otros agentes que, en función de las condiciones de utilización, no sean peligrosos para la seguridad o salud de los trabajadores, o lo sean en menor grado. A menudo no habrá opción de cambio o sustitución de los agentes biológicos cuando la naturaleza de dicha exposición sea incidental, sin embargo esta posibilidad siempre debe ser contemplada.

El artículo 6 del mencionado Real Decreto considera la reducción de los riesgos estableciendo que si existe un riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores por exposición a agentes biológicos, deberá evitarse dicha exposición. Cuando ello no resulte factible por motivos técnicos habida cuenta de la actividad desarrollada, se reducirá el riesgo de exposición al nivel más bajo posible para garantizar adecuadamente la seguridad y la salud de los trabajadores afectados, en particular por medio de las siguientes medidas:

  - Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilización de medidas técnicas apropiadas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo. Al ser la vía aérea primordial en la propagación de los agentes biológicos, se deben establecer procedimientos de trabajo que minimicen la formación de bioaerosoles utilizando en su caso cabinas de seguridad biológica, como barrera de contención primaria y método de elección para la extracción localizada de bioaerosoles peligrosos y, por tanto, exigida su utilización. Entre las operaciones consideradas como de especial riesgo por ser generadoras de bioaerosoles pueden citarse: pipeteo, apertura de recipientes, flameado de asas, agitación, trituración, centrifugación de muestras biológicas, inoculación intranasal en animales, recolección de tejidos infectados, disgregaciones ultrasónicas …

  - Reducción, al mínimo posible, del número de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.

  - Adopción de medidas seguras para la recepción, manipulación y transporte de los agentes biológicos dentro del lugar de trabajo. Véase el Apéndice.- 5: “Recogida, manipulación y transporte de contaminantes biológicos”.

  - Adopción de medidas de protección colectiva o, en su defecto, de protección individual, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios. La adopción de las medidas de protección frente a los riesgos biológicos no difiere conceptualmente de la aplicada por el Higienista Industrial a la hora de seleccionar los diferentes métodos para reducir la exposición a los contaminantes químicos o físicos considerando, para cada caso, los elementos que integran el proceso:

d.1	Foco emisor del contaminante, tomando acciones que impidan su emisión.

d.2	Medio de propagación del contaminante, tomando acciones para evitarla.

d.3	Receptor del contaminante, a fin de evitar los posibles efectos patógenos sobre el trabajador.

Las actuaciones referidas en los dos primeros apartados corresponderán a la protección colectiva que deben primar sobre las del apartado 3 que constituirán las medidas de protección individual.

En este caso por foco o fuente de contaminación se entiende tanto el agente biológico como el proceso o tarea que pueda liberarlo. La cadena epidemiológica puede interrumpirse tanto por la acción directa sobre el agente infeccioso, los reservorios o los medios de supervivencia. Entre las medidas de protección que se pueden tomar a este nivel y que tienden a impedir la liberación del agente biológico destacarían:

- Sustitución de los agentes biológicos.

- Confinamiento de los agentes biológicos, obligatorio en el caso de utilización deliberada de los mismos, utilizando las medidas de contención adecuadas (véase Artículo 15 del R.D. 664/1997) en función del grupo de riesgo en que el agente biológico haya sido clasificado. En este caso la prevención se inicia en la fase de diseño.

- Aplicación de procedimientos de trabajo que permitan el encerramiento o aislamiento de operaciones potencialmente peligrosas.

- Extracción localizada, que consigue reducir las concentraciones de contaminantes antes de difundirse en el medio de propagación. Implica la utilización de cabinas de seguridad biológica.

- (Respecto a las recomendaciones para la selección de las mismas, el uso, el mantenimiento y la ubicación en el lugar de trabajo debe consultarse: “Cabinas de Seguridad Biológica” en la monografía Prevención de Riesgos Biológicos en el Laboratorio publicada por el INSHT).

- La desinfección de los locales, vehículos de transporte, ropa, equipos de protección,… que debe realizarse siguiendo un protocolo que asegure la acción específica y eficaz sobre los agentes biológicos.

- Desinsectación y desratización, que tienden a eliminar los vectores, como transportadores de la enfermedad. La realización de estas operaciones, puede ocasionar problemas de salud a los ocupantes de los lugares de trabajo, por lo que dichas operaciones han de efectuarse según procedimientos seguros, detallados en el Apéndice 9 “Aplicación de Biocidas”.

- Limpieza adecuada, que conduce en muchos casos a una disminución de los niveles de contaminación.

Cuando las medidas de actuación sobre el foco del agente biológico son imposibles o insuficientes se actuará sobre el medio de difusión, limitando tanto su permanencia en el área de trabajo como su salida al ambiente externo.

Las actuaciones preventivas se plantearán ya en la fase de diseño, así como el mantenimiento de los locales:

- Prever un sistema adecuado de ventilación de instalaciones (laboratorios, animalarios, procesos de biotecnología,…), que aseguren la renovación del aire existente con la correspondiente dilución y evacuación de los contaminantes, manteniendo una adecuada situación de las corrientes de aire en el sentido de que este circule siempre del lugar menos contaminado al más contaminado, manteniendo en depresión las zonas más contaminadas (Artículos 14 y 15 del Real Decreto).

- Construir suelos y paredes con materiales fáciles de limpiar y descontaminar, con superficies no porosas ni rugosas y sin que formen ángulos vivos.

- Colocación de instalaciones sanitarias correctas: lavaojos, antisépticos para la piel, material para el secado de manos de un solo uso.

- Equipamiento en instalaciones, que aseguren el mantenimiento por separado de la ropa de trabajo, equipos de protección y ropas de calle… (Artículo 7.3 del Real Decreto).

Las medidas de protección a nivel individual se basan fundamentalmente en los equipos individuales de protección. Su elección corresponderá a dos criterios: seguridad, es decir, protección adecuada al riesgo específico, y confort. Esta doble preocupación ha de ser tenida en cuenta siempre, ya que de no considerarse el segundo aspecto (mascarillas, gafas, etc.), no serán utilizados.

Los EPI deben ajustarse a lo dispuesto en el R.D. 773/1997, de 30 de Mayo sobre «Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual», cuya interpretación y aplicación se ha desarrollado en la correspondiente Guía Técnica publicada por el INSHT.

Los equipos de protección individual (guantes, botas impermeables, gafas adaptables al rostro, mascarillas,…) serán utilizadas para tareas concretas y operaciones puntuales, que habrán de determinarse en la evaluación de los riesgos en cada puesto de trabajo.

e.	Utilización de medios seguros para la recogida, almacenamiento y evacuación de residuos por los trabajadores, incluido el uso de recipientes seguros e identificables, previo tratamiento adecuado si fuese necesario.

La gestión de los residuos biocontaminantes es objeto de legislación específica por parte de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y otros organismos públicos que describen procedimientos de segregación, clasificación, características de los envases de recogida para cada tipo de residuo y su identificación, almacenamiento intermedio, circuito de transporte interior de los residuos y, en su caso, la recogida y el transporte extra-centro para su posterior tratamiento y/o destino final.

A nivel nacional la norma fundamental es la Ley 10/1998, de Residuos (BOE nº 96 de 22 de abril) y a nivel de la Comunidad Autónoma de Castilla y León es el Decreto 204/1994, de 15 de Septiembre (BOCyL 21/1994).

En las distintas legislaciones autonómicas se resalta, entre las obligaciones del productor de residuos, que las distintas operaciones de recogida, separación, envasado y evacuación sean realizadas correctamente y en condiciones de seguridad para los trabajadores.

Entre ellas, y además de la información específica, se contempla la necesidad de vacunación contra el tétanos y la hepatitis B, y la utilización de elementos de protección de barrera específicos para cada caso: guantes, que serán de tipo industrial si el personal manipula los residuos; mascarillas, si es posible la formación de aerosoles; gafas panorámicas con protección de boca o gafas sin mascarilla, si se prevén salpicaduras.

Se establece la necesidad de vigilancia médica específica así como el registro de los accidentes e incidentes, y en su caso designación de un responsable del desarrollo del plan de gestión de residuos.

- Utilización de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del agente biológico fuera de lugar de trabajo.

- Utilización de una señal de peligro biológico, así como de otras señales de advertencia pertinentes.

PICTOGRAMA DE PELIGRO BIOLÓGICO

Así, si está colocada, por ejemplo en una puerta o en un contenedor de residuos, indicaría que la zona donde se entra o el material depositado pueden dar lugar a enfermedades infecciosas. La señal será de forma triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo o amarillo-anaranjado, con bordes negros. El fondo coloreado deberá cubrir, como mínimo, el 50% de la superficie de la señal.

- Establecimiento de planes para hacer frente a accidentes de los que puedan derivarse exposiciones a agentes biológicos.

- Verificación, cuando sea necesaria y técnicamente posible, de la presencia de los agentes biológicos utilizados en el trabajo fuera del confinamiento físico primario.

Donde se cuente con la técnica adecuada, y la información obtenida pueda ser utilizada para la protección de la salud de los trabajadores, debe llevarse a cabo la verificación de la presencia de un agente fuera del confinamiento físico primario.

La integridad de los sistemas de procesos industriales (filtros, sellos, juntas de tubería,…) pueden evaluarse verificando la presencia ambiental de agentes biológicos.

Por otro lado, se deberán identificar a aquellos trabajadores para los que pueda ser necesario aplicar medidas especiales de protección.

En la elección de los equipos de protección individual debe considerarse el grupo de trabajadores con sensibilización al látex, gomas y derivados como de especial riesgo ante la posibilidad de aparición de dermatitis alérgicas e irritativas por contacto así como reacciones alérgicas, por lo que es necesario en estos casos el empleo de sustitutos del látex. Especial atención debe considerarse hacia las trabajadoras embarazadas y en período de lactancia.

En el artículo 7 del R.D. 664/1997, se establece que en todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los trabajadores como consecuencia del trabajo con agentes biológicos, se deberán adoptar las medidas necesarias para:

  - Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo.

  - Proveer a los trabajadores de prendas de protección apropiadas o de otro tipo de prendas especiales adecuadas.

  - Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores, que incluyan productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel.

  - Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso.

  - Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de muestras de origen humano o animal.

También se establece que los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo y que al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.

El R.D. 773/1997, 30 de Mayo, sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”, excluye de la definición de «equipo de protección individual» la ropa de trabajo habitual y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o integridad física del trabajador.

No obstante, la coherencia preventiva recomienda, cuando pueda haber riesgo para la salud del trabajador, disponer de dos armarios o taquillas: una para el vestuario de calle y otra para el vestuario de trabajo.

En el caso de trabajos que impliquen prácticas especiales como animalarios o laboratorios las exigencias serán más estrictas.

Por último, en el mencionado R.D. 664/1997, se establece que el empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas idóneas al efecto, estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. Además, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas por el presente Real Decreto no deberá recaer, en modo alguno, sobre los trabajadores.

APÉNDICE 1: ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

Para las actividades que impliquen la utilización de microorganismos modificados genéticamente (OMG), entendiendo por tal cualquier microorganismo cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural en la multiplicación o en la recombinación natural, deben clasificarse en función de los riesgos que presenten para la salud humana.

Esta evaluación de riesgos se hará siguiendo tanto la sistemática descrita en el RD 664/1997 como en la Directiva 98/81/CE de 26 de Octubre de 1997 (DOCE L 330 de 5/12/98), sin perjuicio de lo establecido por la Ley 15/1994 de 3 de Junio (BOE nº 133 de 4/6/94), por el que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de OMG, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente, así como el RD 951/1997 de 20 de Junio (BOE nº 150 de 24/6/97), por el que se aprueba el Reglamento General para el Desarrollo y Ejercicio de la Ley 15/1994.

Se incluyen aquellos microorganismos obtenidos por técnicas:

- De recombinación del ADN que utilizan sistemas de vectores contemplados en la recomendación del Consejo 82/472 CEE.

- Que supongan la incorporación directa en un microorganismo de material genético preparado fuera del organismo, incluyendo la microproyección, la macroinyección y la microencapsulación.

- De fusión de células o de hibridación en las que se forman células vivas con nuevas combinaciones de material genético hereditario, mediante la fusión de dos o más células utilizando métodos que no se dan naturalmente.

No se incluirán en el ámbito de aplicación de este RD las técnicas de mutagénesis, de fusión celular, fertilización in vitro, inducción poliploide así como la conjugación, transducción, transformaciones o cualquier otro proceso natural.

A partir de dicha evaluación las actividades quedarán clasificadas como de riesgo insignificante, bajo, moderado o alto, debiéndosele asignar un grado de confinamiento o nivel de contención adecuado a cada una.

En la citada Directiva 98/81/CE se recogen específicamente los requerimientos mínimos respecto a instalaciones, equipos, normas de trabajo y tratamiento de residuos para las actividades en laboratorios, invernaderos o semilleros y animalarios.

APÉNDICE 2: RIESGOS DERIVADOS DEL TRABAJO CON CULTIVOS CELULARES

Los cultivos celulares son el resultado del crecimiento “in vitro” de células obtenidas de organismos pluricelulares. Tienen la categoría de agentes biológicos, tanto los cultivos celulares primarios, como los de líneas continuas celulares o cepas celulares bien definidas.

Los cultivos celulares no contaminados generalmente no presentan un riesgo significativo, y aun la inoculación dérmica origina sólo una inflamación local. Sin embargo, estos cultivos pueden contribuir sustancialmente al riesgo de exposición a agentes biológicos ya que pueden actuar como la base o ayudar a la supervivencia y/o la replicación de agentes oportunistas, o ser origen de otros riesgos potenciales. Los agentes oportunistas más característicos son los virus y entre los otros riesgos pueden citarse la contaminación por mycoplasmas, o productos celulares que pueden ser moléculas biológicamente activas con propiedades farmacológicas, de inmunomodulación o sensibilizantes.

### Evaluación del riesgo

El nivel de riesgo que presenta el trabajo con cultivos celulares es variado. Por un lado se debe considerar si las cepas o líneas celulares utilizadas tienen una procedencia lo suficientemente documentada para garantizar y evitar la problemática asociada con la contaminación cruzada de la línea celular original por otro tipo de células.

Respecto a los cultivos celulares habrá que considerar asimismo tanto su origen anatómico como el de la especie, ya que está directamente relacionado con su potencial infeccioso por virus u otros agentes patógenos en humanos. En ningún caso el trabajador que realice los cultivos celulares podrá utilizar sus propias células para el desarrollo “in vitro”. Las células humanas para cultivo deberán obtenerse solamente de individuos que no tengan relación con el trabajo experimental.

Los cultivos celulares de mayor riesgo son los que proceden de primates y humanos, especialmente si derivan de sangre periférica, tejido linfoide y nervioso. Cuando se sospeche la infección del cultivo celular por un agente patógeno para el hombre, dichos cultivos deberán ser manejados en un nivel de contención adecuado al agente en cuestión.

La elección del nivel de contención, según el origen del cultivo celular, se muestra en la siguiente Tabla:

| CULTIVO CELULAR | CONTENCIÓN |
| --- | --- |
| Líneas celulares bien caracterizadas de origen humano o de simios. | Nivel de contención 2 y empleo de cabina de bioseguridad. |
| Líneas celulares no humanas ni de simios bien caracterizadas, con bajo riesgo de infección endógena con patógenos humanos. |  |
| Líneas celulares o cepas no totalmente caracterizadas o autentificadas. | Nivel de contención 2 y empleo de cabina de bioseguridad. |
| Células con patógenos endógenos y células deliberadamente infectadas. | Contención apropiada al patógeno. |
| Células sanguíneas humanas, células linfoides, tejido nervioso de origen humano o simio. | Contención apropiada al riesgo potencial. |

Hay un riesgo adicional en el caso de cultivos celulares genéticamente modificados.

### Riesgos en los procedimientos de cultivos celulares

En la manipulación de cultivos celulares deberán minimizarse todas las tareas que contribuyan a la formación de aerosoles o salpicaduras: trasvases, derrames, pipeteos continuados y rápidos,… Las agujas no deberán utilizarse si existe una alternativa razonable. Como en todo trabajo con material infeccioso o potencialmente infeccioso, deberán utilizarse cabinas de seguridad biológica, las cuales estarán correctamente instaladas y regularmente mantenidas y comprobadas.

Algunos productos celulares pueden ser alergénicos por lo que en estos casos se requerirán unos estrictos niveles de contención primaria y/o protección personal de los trabajadores para prevenir la inhalación o el contacto con las mucosas.

### Contención

Como se indicó en la Tabla anterior, cuando hay evidencia o sospecha de la presencia de patógenos (por ejemplo: Herpesvirus simiae en tejidos de simios o VIH en células blancas de sangre periférica), los cultivos celulares se manipularán en el nivel de contención requerido para el patógeno en cuestión. Todos los procedimientos implicados en la propagación de cultivos celulares que estén contaminados deberían llevarse a cabo como mínimo en el nivel de contención 2, en la realización de las manipulaciones.

Cuando se utilice sólo un pequeño número de células con un bajo riesgo de infección y no se encuentren en fase proliferativa podrá no ser necesaria la cabina de seguridad. Por el contrario, donde el volumen y número de células es alto (procesos a gran escala) o donde el nivel de exposición va aumentando por la inevitable producción de aerosoles, los niveles de contención y planes de contingencia deberán ser más estrictos.

### Desinfección y desecho de residuos

Es necesaria la existencia de normas efectivas para la descontaminación de todos los materiales utilizados en relación con los cultivos celulares y fluidos de desecho.

Los procedimientos de descontaminación deberán ser capaces de inactivar virus y otros agentes contaminantes aun en presencia de fluidos con una elevada carga de material orgánico. La descontaminación química es por esta causa menos efectiva que la que se obtiene por calor.

El riesgo de infección en las sucesivas etapas necesarias para el tratamiento de los desechos deberá ser valorado, tomando las medidas adecuadas en cada caso.

### Conclusiones

Para el manejo seguro de los cultivos celulares es necesaria una valoración adecuada de los riesgos, una buena organización del trabajo y la aplicación de los principios de las buenas prácticas en el laboratorio. Es importante adoptar procedimientos de separación que prevengan la transmisión accidental de agentes infecciosos de un cultivo a otro. Para evitar dichas transmisión así como la contaminación cruzada entre células, sólo deberá manipularse una línea celular cada vez, utilizando métodos adecuados de descontaminación, especialmente en las operaciones desarrolladas entre diferentes tipos de células.

Es recomendable que los cultivos celulares que están infectados se manipulen al final del período de trabajo o preferiblemente en un laboratorio diferente de los que se reconocen como libres de infección.

APÉNDICE 4: TRABAJADORAS EMBARAZADAS Y EN PERÍODO DE LACTANCIA

Las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, constituyen un grupo de riesgo especial frente a la acción de los agentes biológicos por el efecto directo que dichos agentes pueden ejercer sobre ellas o sobre el feto, por lo que esta circunstancia debe ser contemplada como un riesgo adicional por el empresario en su obligación de identificar y evaluar los mismos.

Se pueden contemplar al menos tres tipos de exposiciones específicas a agentes biológicos:

- Trabajadoras con decisión consciente de manipular con agentes biológicos: microbiólogas identificando estos agentes, en control de procesos industriales de biotecnología…

- Aquellas que, inevitable y conscientemente, están expuestas a agentes biológicos en su tarea diaria: enfermeras, etc.

- Aquellas que tienen riesgo de contacto accidental: agentes de la ley con riesgo de infectarse a través de los fluidos corporales (hepatitis B, VIH), maestras de escuela (rubéola).

Para el estudio de la posible repercusión en la salud de la mujer trabajadora y el feto, los agentes biológicos pueden dividirse en dos grandes grupos:

- Rubivirus (virus de la rubéola) y Toxoplasma gondii (protozoo que originan la toxoplasmosis).

- Todo el resto de agentes biológicos, recogidos en el Anexo.- II del Real Decreto 664/1997 (Tabla.- 3).

La trabajadora embarazada no podrá verse obligada, en ningún caso, a realizar actividades que, de acuerdo con la evaluación, supongan el riesgo de una exposición a los agentes contemplados en el grupo a) anterior, salvo si existen pruebas de que dicha trabajadora está suficientemente protegida contra estos agentes por su estado de inmunización. Para determinar si la trabajadora es inmune o susceptible a la rubéola, la técnica de la inhibición de la hemoaglutinación es la habitualmente utilizada. Una adaptación de este test permite diferenciar entre anticuerpos IgG e IgM, e identificar infecciones recientes.

Frente a la rubéola se dispone de una vacuna eficaz, recomendándose la vacunación a las trabajadoras seronegativas, como maestras y personal sanitario de las áreas de pediatría, tocología, transporte sanitario y en general a todo el personal femenino seronegativo en edad fértil.

El test de referencia serológico para la toxoplasmosis es la prueba de coloración de SabinFeldman, que es sensible y específico detectando anticuerpos IgG.

Hay otros agentes infecciosos, entre los recogidos en el Anexo.- II del Real Decreto (Tabla.- 3), que tienen un efecto más pronunciado y específico en la embarazada o en el feto. En la siguiente tabla se resumen alguna de estas especies y sus efectos más importantes:

| AGENTES BIOLÓGICOS | EFECTOS |
| --- | --- |
| Campylobacter fetus | Neumonía, bacteriemia, mortinato |
| Treponema pallidum | Sífilis congénita |
| Cytomegalovirus | Bajo peso fetal, sordera, mortinato |
| Herpes simplex virus | Ictericia, microcefalia |
| Coccidioides immitis | Coccidioidosis diseminada en la madre, nacimientos prematuros y mortinato. |

En definitiva y para guía en la investigación de la exposición, se pueden distinguir dos tipos de situaciones:

- La exposición es predecible y controlada: el patógeno es conocido y pueden tomarse unas adecuadas medidas de contención y prevención, es el caso, v.gr., de los laboratorios de investigación en microbiología. Es posible en este caso evaluar si las condiciones de trabajo son o no adecuadas para la embarazada, teniendo en cuenta que ciertas medidas de prevención pueden ser inconfortables o estresantes para ella.

- Existe la posibilidad de exposición a agentes biológicos, pero dicha exposición es difícil de prever y/o el patógeno no esté identificado. Si ocurriera una exposición en una trabajadora embarazada, la evaluación, caso por caso, incluirá la determinación del estatus inmunológico (si ello es posible). Si la investigación concluye que la trabajadora embarazada no está inmunizada frente al posible patógeno(s) y que éste pertenece al grupo 2 de la clasificación de agentes biológicos, frente al que las medidas terapéuticas a tomar pueden tener un efecto fetotóxico, o que los patógenos pertenecen a los grupos 3 ó 4, entonces la exposición no será permitida.

Respecto a los problemas relacionados con las trabajadoras en el período de lactancia, es frecuente la presentación de mastitis; no se ha encontrado una relación directa entre factores ambientales y mastitis lo que no excluye que se deban extremar las medidas higiénicas generales y específicas con fines preventivos.

Así, si la actividad laboral implica el contacto directo con materiales infecciosos (hospitales, laboratorios de microbiología, manejo de animales infectados,…), se debe tener un gran cuidado para evitar la contaminación de la piel y la ropa de la madre, tanto para prevenir la mastitis como las infecciones del recién nacido.

APÉNDICE 5: RECOGIDA, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS

#### Recogida de las muestras

Los principales riesgos para el personal que toma muestras de sangre son la contaminación de las manos durante la extracción y los pinchazos y cortes provocados por las agujas y otros objetos afilados.

Algunas normas prácticas y procedimientos para reducir al mínimo esos accidentes son:

- Evitar que en las manos haya cortes, abrasiones u otras lesiones cutáneas que permitan una mejor penetración de agentes biológicos. En este caso es obligatorio el uso de guantes.

- Utilizar una buena técnica y un buen material para evitar la contaminación de las manos.

- Lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después de cualquier accidente de contaminación con sangre y una vez terminado el trabajo, incluso si se han utilizado guantes.

- Utilizar la ropa adecuada. Una mancha de sangre resalta inmediatamente sobre una prenda blanca o verde.

- No re-encapuchar las agujas ni desacoplarlas de la jeringa. Colocar ambas en un recipiente de plástico rígido imperforable.

- Sellar bien los recipientes de muestras. Si están manchados de sangre, limpiarlos con un desinfectante como, por ejemplo, disolución de hipoclorito con 0,1% de cloro libre (1 g/L, 1000 ppm), o productos detergentes desinfectantes como Virkon®.

- Si se produce un pinchazo o un corte, lavarse la herida concienzudamente con agua y jabón.

- Favorecer la hemorragia.

- Toda contaminación de las manos u otra parte del cuerpo con sangre y todo pinchazo o corte se comunicarán al responsable de la actividad desarrollada, a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León y al servicio médico.

- En las unidades de infecciosos, VHB o VIH positivos es conveniente utilizar agujas de seguridad.

- En trabajos de investigación en los que se emplee material de vidrio es preferible utilizar jeringas con ajuste de bayoneta para evitar que la aguja se separe de la jeringa o utilizar una jeringa con aguja incorporada.

Otras técnicas correctas en el laboratorio son:

- Llenar cuidadosamente la jeringa para evitar la formación de burbujas y espuma en el material que se va a inyectar.

- Evitar, si es posible, el empleo de jeringas para mezclar líquidos infecciosos.

- Si se extraen líquidos de viales a presión diferente de la atmosférica, envolver la aguja y el tapón del recipiente con un algodón empapado en un desinfectante apropiado antes de retirar la aguja del tapón de caucho del frasco.

- Expulsar el exceso de líquido y las burbujas de la jeringa, manteniéndola verticalmente en un algodón empapado en un desinfectante apropiado o en un frasquito lleno de algodón de rama estéril.

- Utilizar, si la peligrosidad lo indica, la cabina de seguridad biológica.

- Sujetar adecuadamente a los animales.

#### Material de bioseguridad:

1. Guantes:

Los guantes reducen el riesgo de contaminación de las manos con sangre, pero no evitan los pinchazos o cortes causados por agujas, otros instrumentos afilados o vidrio o plástico roto. Es importante recordar que el empleo de guantes tiene por objeto complementar, y no sustituir, una buena técnica de trabajo y unas prácticas apropiadas de control de infecciones, en particular el lavado correcto de las manos.

En relación con el uso de los guantes, se han de adoptar las siguientes precauciones generales:

- Proveerse de guantes para toda manipulación de material potencialmente peligroso.

- Desechar los guantes siempre que se piense que se han contaminado. Utilizar un par nuevo.

- Con las manos enguantadas no hay que tocarse los ojos, la nariz, las mucosas o la piel.

- No abandonar el lugar de trabajo, ni pasearse por el laboratorio con los guantes puestos.

- Lavarse las manos después de quitarse los guantes.

2. Agujas:

Si se emplean sistemas tradicionales de jeringa y aguja, estos deben ser desechables y una vez utilizadas se eliminarán las dos sin separar, en un contenedor adecuado. No reencapuchar nunca la aguja. Al separar la aguja aumenta el riesgo de contaminación ya que la sangre residual que quedaba en ésta puede salirse por gravedad y además el cono de la aguja y la punta de la jeringa pueden estar contaminados, por la sangre o cualquier otro fluido biológico.

En el caso de utilizar agujas de sistemas de vacío, es fundamental su eliminación en un contenedor sin tocar la aguja ni reencapucharla.

Especial cuidado se ha de tener con los sistemas de mariposa debido a la sangre que queda en la extensión de plástico.

En el caso de agujas de seguridad la única precaución es no tocar el extremo de la aguja en contacto con la jeringa en caso de utilizar sistemas de extracción convencionales.

3. Tubos:

La extracción de muestras mediante un sistema tradicional de aguja-jeringa y su posterior trasvase a los diferentes viales analíticos debe ser restringida.

Un sistema moderno de tratamiento de las muestras analíticas debería utilizar un sistema de tubos al vacío para mayor seguridad y comodidad tanto del profesional que realiza la extracción como de los que luego van a procesar la muestra.

Transporte:

El transporte de muestras biológicas es un tema en el que se ha de tener especial cuidado ya que es un riesgo potencial de contaminación para el trabajador sanitario o postal que lleva la muestra, al público en general y al receptor de la misma.

Hay una serie de medidas básicas aceptadas internacionalmente y unas normas de sentido común que se deben respetar cuando la muestra biológica viaja desde un lugar en el que se genera hasta el lugar en el que se analiza, independientemente de que sea a nivel del propio edificio o sea de una parte a otra del mundo.

Se distinguen tres situaciones que merecen una especial atención: El transporte de la muestra dentro del propio hospital o de un punto de extracción periférico a un laboratorio de diagnóstico centralizado, la recepción y apertura del recipiente con muestras biológicas y el transporte de éstas como es el envío por correo.

- Transporte interno:

Un sistema de transporte interno debe valorar desde el momento en que la muestra es extraída hasta que llega al laboratorio. Los tubos procedentes de la extracción deben depositarse en gradillas preferiblemente de seguridad y no sueltos en una batea. En el cuarto de control se colocarán en una gradilla de seguridad que sea suficiente para todos ellos, situando dicha gradilla dentro de un contenedor de transporte que pueda retener fugas o derrames y asegure una protección adicional. El contenedor debe tener un asa que permita el transporte de las muestras biológicas a poca distancia del suelo. Preferiblemente se debe seleccionar la ruta de transporte que evite el contacto con el público, utilizando los ascensores y pasillos para uso médico.

En el caso de transporte por carretera desde los puntos de extracción periféricos al de tratamiento y análisis, se debe añadir que el contenedor obligatoriamente debe ser hermético de forma que impida toda fuga o derrame. Además, una vez cerrado y sellado el recipiente, debe limpiarse con desinfectante y secarse. El conductor del vehículo deberá ser consciente del material que transporta y será instruido sobre lo que ha de hacer en caso de accidente o derrame del contenido de los recipientes.

El contenedor irá identificado con la señal de peligro biológico o una etiqueta similar: Peligro de infección o muestra biológica.

- Recepción y apertura:

Los puntos de recepción deben estar perfectamente identificados para el personal que transporta las muestras y serán el único punto donde se puedan entregar. De la misma manera es conveniente que el personal del servicio de recepción sepa con antelación la procedencia y el número de muestras que va a recibir, lo que asegura la posibilidad de evitar muestras perdidas o en paradero desconocido.

Si el punto de recepción es un laboratorio, se debe establecer un sistema de ventanilla que evite el acceso al interior del laboratorio.

La persona a cargo de la recepción debe estar entrenada en el sentido de que si existen dudas sobre lo que va dentro del contenedor en cuanto a su integridad, sea introducido dentro de una bolsa de plástico que proteja hasta la descontaminación o apertura en cabina de seguridad biológica.

Este riesgo se hace más patente en aquellas muestras que han sufrido transporte y con las que se ha de ser especialmente cuidadoso, teniendo siempre la precaución de desinfectar externamente el contenedor, previamente a su apertura.

- Envíos por correo:

La manipulación, transporte y envío de muestras y agentes infecciosos entre laboratorios o instituciones utilizando el servicio a terceros está regulado por una serie de organismos para evitar o reducir el riesgo de exposición al público, personal de las líneas aéreas y marítimas, de la administración postal y de empresas de mensajería.

El envío se hará siguiendo las exigencias recogidas por el Artículo 21 del Convenio Postal Universal (BOE nº 303 de 27 de diciembre de 1966), así como las recomendaciones de la OMS.

Los embalajes destinados a las sustancias infecciosas y las muestras de diagnóstico constan de tres capas, según la siguiente figura:

Embalaje de material biológico peligroso

  - Un recipiente primario estanco en el que se coloca la muestra [(a)]. Será de vidrio o de plástico de buena calidad. Debe permitir un cierre hermético que impida fugas. Los tapones de rosca (preferiblemente) o de corcho se sujetarán con alambre, cinta adhesiva u otro material seguro. El recipiente primario se envolverá en material absorbente (toallas de papel, algodón hidrófilo o guata de celulosa) en cantidad suficiente para absorber todo el líquido en caso de derrame [(c)].

  - Un recipiente secundario que ha de ser resistente y estanco [(b)]. En él se pueden poner varias muestras en sus recipientes primarios. Se utilizará material de relleno para evitar daños por choques.

  - Una envoltura exterior para proteger el recipiente secundario de las influencias exteriores durante el transporte y de una posible manipulación.

Será de un material lo suficientemente sólido como para que asegure la protección. A él irán adheridas las señas del destinatario y del remitente así como los adhesivos que exija el transportista sobre su contenido: etiqueta de sustancia infecciosa o de sustancias biológicas perecederas [(d)].

En la parte exterior de este recipiente irá adherido un ejemplar del formulario de datos relativo a la muestra, así como cartas y demás material informativo que permitan identificarla o describirla. Los otros dos ejemplares son para el laboratorio receptor que lo recibirá con suficiente antelación por correo aéreo y para el expedidor. Esto permite que el receptor identifique adecuadamente la muestra, esté prevenido sobre su llegada y pueda tomar las disposiciones oportunas para que manipulación y examen se hagan en condiciones de seguridad.

APÉNDICE 6: NOTIFICACIÓN DE PRIMER USO

La notificación será necesaria cuando la actividad se encuentre englobada entre las de intención deliberada de manipular o utilizar en el trabajo los agentes biológicos.

Clasificados los agentes, la notificación se hará referida al grupo al que el agente esté asignado, según el Anexo.- II del R.D. 664/1997. Es decir, se hará una notificación de grupo.

Cuando se trabaje con un nuevo agente y su clasificación lo encuadre dentro de alguno de los grupos ya notificados, no es necesario proceder a una nueva notificación. La excepción a lo anterior lo constituiría si el nuevo agente aparece listado en el grupo 4 ó si, al no estar listado, se asimila provisionalmente al grupo 3, lo que supondrá la renotificación a la autoridad laboral.

Un laboratorio químico no necesitará notificar, aunque los ensayos y análisis que realice se lleven a cabo sobre muestras que con frecuencia contendrán algún agente infeccioso. Otros tipos de trabajo de diagnóstico y de investigación, por ejemplo en hematología, inmunología o química clínica, quedan asimismo excluidos del requerimiento de notificación al no haber intención de cultivar, almacenar o propagar los agentes biológicos, excepto si el material utilizado contiene o puede probablemente contener agentes del grupo 4.

Tampoco habrá necesidad de comunicar el trabajo realizado en las Unidades clínicas a pacientes infectados o el manejo de animales.

En la mayoría de los casos, por tanto, “primer uso” se aplicará fundamentalmente a las actividades realizadas en laboratorios de microbiología, virología, micología, parasitología, cultivos celulares y con organismos modificados genéticamente, trabajos con animales deliberadamente infectados y en las industrias donde cualquier agente de los grupos 2, 3 y 4 puedan ser utilizados.

En el caso especial de los laboratorios de diagnóstico que ya hayan notificado su intención de manipular algún agente biológico del grupo 4 no será necesaria la renotificación al trabajar con un nuevo agente de este grupo.

APÉNDICE 7: PLAN DE EMERGENCIA FRENTE A EXPOSICIONES A AGENTES BIOLÓGICOS

Se presenta un plan de emergencia tipo que ha de adaptarse según las circunstancias. Se deben prever procedimientos operativos que contemplen:

- Evaluación de riesgos biológicos.

- Medidas aplicables en caso de exposición accidental y descontaminación.

- Tratamiento médico de emergencia para las personas expuestas y lesionadas.

- Vigilancia médica de las personas expuestas.

- Identificación precisa de agentes biológicos ya sean tóxicos o infecciosos.

- Localización de zonas de riesgo elevado.

- Identificación del personal con riesgo.

- Identificación de recursos humanos y de sus responsabilidades: inspector de bioseguridad, personal de seguridad, servicios locales de salud, médicos, microbiológos, veterinarios, epidemiólogos, servicio de bomberos y policía. Como inspector de bioseguridad se entiende al responsable de la actividad que conoce a fondo el tema de la bioseguridad, quien deberá desarrollar su labor en estrecha colaboración con el técnico en prevención de riesgos laborales de la Universidad de León, siempre dentro del marco del Servicio de Prevención.

- Lista de las instalaciones donde puedan recibir asistencia las personas expuestas.

- Trasporte de personas expuestas.

- Lista de depositarios de suero inmune, vacunas, medicamentos necesarios, material y suministros especiales.

- Provisión y ubicación del material de emergencia: ropa de protección, desinfectantes, equipos de desinfección… El plan de actuación debe estar junto al protocolo científico de trabajo y ser conocido con realización, en su caso, de ejercicios de ensayo.

APÉNDICE 8: PRECAUCIONES UNIVERSALES

Las denominadas “precauciones universales” constituyen la estrategia fundamental para la prevención del riesgo laboral para todos los microorganismos vehiculizados por la sangre.

Su principio básico es que la sangre y otros fluidos corporales deben considerarse potencialmente infecciosos.

Debe aceptarse que no existen pacientes de riesgo sino maniobras o procedimientos de riesgo, por lo que se han de adoptar precauciones utilizando las barreras protectoras adecuadas en todas las maniobras o procedimientos en los que exista la posibilidad de contacto con la sangre y/o fluidos corporales a través de la piel o las mucosas.

Es de especial importancia que:

- todo el personal esté informado de dichas precauciones,

- todo el personal conozca las razones por las que debe proceder de la manera indicada y

- se promueva el conocimiento y la utilización adecuados.

Se pueden distinguir las siguientes precauciones universales:

- Vacunación (inmunización activa).

- Normas de higiene personal.

- Elementos de protección de barrera.

- Cuidado con los objetos cortantes.

- Esterilización y desinfección correcta de instrumentales y superficies.

#### a) Vacunación (inmunización activa)

La comunidad trabajadora está sometida a numerosos riesgos biológicos, producidos por bacterias, hongos, virus, etc., frente a los cuales se dispone de vacunas que hacen posible su prevención y, a veces, su tratamiento.

La inmunización activa frente a enfermedades infecciosas ha demostrado ser, junto con las medidas generales de prevención, una de las principales formas de proteger a los trabajadores.

Deberá vacunarse todo el personal que desarrolle su labor en ambientes que tengan contacto, tanto directo como indirecto, con la sangre u otros fluidos biológicos de otras personas infectadas (por ejemplo, la vacuna contra la Hepatitis B para el personal que desarrolle su labor en ambiente hospitalario y que tenga contacto directo o indirecto con la sangre u otros fluidos de los pacientes).

#### b) Normas de higiene personal:

A continuación se resumen un conjunto de normas de higiene personal a seguir por los trabajadores:

- Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la actividad laboral.

- Cuando existan lesiones que no se puedan cubrir, deberá evitarse el cuidado directo de los pacientes.

- El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar cualquier técnica que puede implicar el contacto con material infeccioso. Dicho lavado se realizará con agua y jabón líquido.

- En situaciones especiales se emplearán sustancias anti-microbianas. Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables o corriente de aire.

- No comer, beber ni fumar en el área de trabajo.

- El pipeteo con la boca no debe realizarse.

#### c) Elementos de protección de barrera:

Todos los trabajadores de la salud deben utilizar rutinariamente los elementos de protección de barrera apropiados cuando deban realizar actividades que los pongan en contacto directo con la sangre o los fluidos corporales de los pacientes.

Dicho contacto puede producirse tanto de forma directa como durante la manipulación de instrumental o de materiales extraídos para fines diagnósticos como es el caso de la realización de procesos invasivos.

Dentro de los elementos de protección de barrera podemos distinguir los siguientes:

- Guantes.

- Mascarillas.

- Batas.

- Guantes:

El uso de guantes será obligatorio:

  - Cuando el trabajador sanitario presente heridas no cicatrizadas o lesiones dérmicas exudativas o rezumantes, cortes, lesiones cutáneas, etc.

  - Si maneja sangre, fluidos corporales contaminados con sangre, tejidos, etc.

  - Al entrar en contacto con la piel no intacta o mucosas.

  - Al manejar objetos, materiales o superficies contaminados con sangre,… Al realizar procesos invasivos.

- Mascarillas y protección ocular:

Se emplearán en aquellos casos en los que, por la índole del procedimiento a realizar, se prevea la producción de salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales que afecten las mucosas de ojos, boca o nariz.

- Batas:

Las batas deberían utilizarse en las situaciones en las que pueda darse un contacto con la sangre u otros fluidos orgánicos, que puedan afectar las propias vestimentas del trabajador.

#### d) Cuidado con los objetos cortantes y punzantes:

Se deben tomar todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones producidas en el personal por pinchazos y cortes.

Para ello es necesario:

- Tomar precauciones en la utilización del material cortante, de las agujas y de las jeringas durante y después de su utilización, así como en los procedimientos de limpieza y de eliminación.

- No encapsular agujas ni objetos cortantes ni punzantes ni someterlas a ninguna manipulación.

- Los objetos punzantes y cortantes (agujas, jeringas y otros instrumentos afilados) deberán ser depositados en contenedores apropiados con tapa de seguridad, para impedir su pérdida durante el transporte, estando estos contenedores cerca del lugar de trabajo y evitando su llenado excesivo.

- El personal sanitario que manipule objetos cortantes se responsabilizará de su eliminación.

#### e) Desinfección y esterilización correcta de instrumentales y superficies:

Desinfección:

El empleo de productos químicos permite desinfectar a temperatura ambiente los instrumentos y superficies que no resisten el calor seco o la temperatura elevada.

Para llevar a cabo una desinfección del tipo que sea, es necesario tener en cuenta:

- La actividad desinfectante del producto.

- La concentración que ha de tener para su aplicación.

- El tiempo de contacto con la superficie que se ha de descontaminar.

- Las especies y el número de gérmenes que se han de eliminar.

El producto desinfectante debe tener un amplio espectro de actividad y una acción rápida e irreversible, presentando la máxima estabilidad posible frente a ciertos agentes físicos, no debiendo deteriorar los objetos que se han de desinfectar ni tener un umbral olfativo alto ni especialmente molesto.

Una correcta aplicación de los desinfectantes será, en general, aquella que permita un mayor contacto entre el desinfectante y la superficie a desinfectar.

El producto desinfectante se debe poder aplicar de tal manera que no presente toxicidad aguda o crónica para los animales y el hombre que puedan entrar en contacto con él.

Debe tenerse en cuenta que por su propia función, destrucción de microorganismos, muchos desinfectantes tienen características de toxicidad importantes para el hombre, por lo que se deberán adoptar las medidas de protección y prevención adecuadas y seguir siempre las instrucciones para su aplicación, contenidas en la etiqueta y en las fichas de seguridad.

Los desinfectantes que se utilicen deben estar adecuadamente etiquetados según la normativa correspondiente, tanto si se han adquirido comercialmente, como si son de preparación propia.

Al adquirir productos químicos, debe exigirse siempre la entrega de la ficha de seguridad correspondiente.

La eficacia de los desinfectantes está limitada por la presencia de materia orgánica, por lo que los tiempos de aplicación de los mismos disminuirán cuando el instrumental que se deba desinfectar esté limpio.

En función de los microorganismos manipulados, se redactarán las instrucciones de desinfección en las que consten los desinfectantes y las diluciones a las que se deban emplear.

Hay que tener en cuenta que las fórmulas de los productos desinfectantes comerciales presentan grandes diferencias, por lo que es esencial seguir las indicaciones del fabricante.

En la tabla adjunta se presenta un listado de productos químicos empleados habitualmente como desinfectantes:

| TIPO | CONC. Utilizadas | ACCIÓN | MECANISMO | VENTAJAS | Inconvenientes | Efectos sobre humanos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALCOHOLES (etanol, isopropanol) | 60-90% | B,F,V | DESNATURALIZAC. PROTEINAS | NO MANCHA NI IRRITA | INACTIVADO POR MATERIA ORGÁNICA; INFLAMABLE | _ |
| COMP. DE AMONIO CUATERN. | 0,4-1,6% | B*,F,V* | INCREMENTOS PERMEABILIDAD CELULAR | BARATO | NO BACTERIAS GRAM (-); PUEDE ACTUAR COMO FUENTE DE Nitrógeno; INACTIVACIÓN MATERIA ORGÁNICA | IRRITANTE; TÓXICO |
| COMP. FENÓLICOS | 0,4-0,5% | B.F,V (T) | DESNATURALIZAC. PROTEINAS | BARATO | TÓXICO; CORROSIVO; PERMISO RESIDUOS | IRRITANTE TÓXICO; CORROSI. |
| IODÓFOROS | 75 ppm | B,F,V,T | IODACIÓN Y OXIDACIÓN DE PROTEINAS | ESTABLE; ACCIÓN RESIDUAL | CARO; INACTIVADOS POR MATERIA ORGÁNICA | IRRITANTE DE PIEL Y MUCOSAS |
| GLUTAR- ALDEHIDO | 2,0% | B,F,V,T,E | ENTRECRUZAM. DE PROTEINAS | NO CORROSI.; INAFECT. POR OTROS COMP. | VAPORES IRRITANTES; TÓXICO | TÓXICO; IRRITANTE |
| HIPO- CLORITO | 500 ppm (Cloro libre) | B,F,V,T | INACTIVACIÓN ENZIMÁTICA | BARATO | TÓXICO: CORROSIVO; INACTIVADO POR MATERIA ORGÁNICA | TÓXICO; CORROS. |
| PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | 3,0% | B,F,V,T,E | RADICALES LIBRES | ESTABLE | CORROSIVO; CARO | - |

NOTAS: F: Fungicida; B: Bactericida; V: Virucida; T: Tuberculocida; E: Esporicida;

*: Efectividad limitada; ( ): No todas las formulaciones

Esterilización:

Con la esterilización se produce la destrucción de todos los gérmenes, incluidos esporas bacterianas, que pueda contener un material.

Se debe recordar que, en ciertos casos, los instrumentos son sometidos a la acción de soluciones detergentes o antisépticas para diluir sustancias orgánicas o evitar que se sequen. Dado que este paso no es una verdadera desinfección, estos instrumentos no deberán ser manipulados ni re-utilizados hasta que se efectúe una esterilización.

Existen diferentes tipos de esterilización de los cuales, a continuación, se ofrece un listado:

Esterilización por calor húmedo bajo presión (autoclave):

Es el método de elección, por ser el más fiable, eficaz y de fácil empleo. Se introduce el material a esterilizar en bolsas adecuadas y cerradas, dejándose durante 20 minutos a 121ºC (para algunos agentes pueden ser necesarias otras condiciones), teniendo la precaución de que la atmósfera del autoclave esté a saturación y desprovista de aire.

En este sentido es recomendable disponer de un manual de procedimiento para el trabajo con autoclave, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Si no se dispone de autoclave, para instrumental de pequeño volumen, cabe recurrir a ebullición del agua, preferentemente conteniendo bicarbonato sódico, durante 30 minutos, o bien al empleo de una olla a presión al nivel máximo de presión de trabajo.

Esterilización por calor seco:

Debe mantenerse por dos horas a partir del momento en que el material ha llegado a los 170ºC.

Radiaciones ionizantes:

Basan sus efectos en la capacidad de destrucción celular. Debido a su poder de penetración, la radiación es la empleada en la esterilización del material sanitario, sobre todo en el ámbito industrial.

La instalación de esterilización por rayos ha de cumplir unos requisitos especiales como instalación radiactiva, lo que limita totalmente su aplicación en los laboratorios, a menos que estén dentro de una institución (por ejemplo, un hospital) que disponga de una instalación adecuada para ello.

Esterilización con vapores químicos:

Los agentes gaseosos, tales como el formaldehído o el óxido de etileno, tienen una actividad bactericida y esporicida en el intervalo de 30-80 ºC.

La esterilización, en este caso, se lleva a cabo en esterilizadores diseñados específicamente, que también se llaman autoclaves, y que permiten obtener las condiciones de presión, de temperatura y de humedad adecuadas. Funcionan de manera automática, por ciclos, e incluyen la evacuación de los fluidos.

Esterilización por óxido de etileno:

Este tipo de esterilización sólo debe aplicarse a aquel material que no pueda ser esterilizado al vapor y debe llevarse a cabo por personal cualificado, informado de los riesgos que presenta su utilización, disponiendo de un protocolo de actuación bien establecido y, cuando el caso lo requiera, de los equipos de protección individual adecuados.

Las autoclaves de óxido de etileno deben ser de estanqueidad contrastada, a ser posible de doble puerta con extracción por encima de la de descarga y con aireación incorporada. Deben ubicarse en áreas aisladas, bien ventiladas y mantenidas a depresión con las adyacentes, procediéndose a un control ambiental periódico de la presencia en aire del compuesto.

Actualmente se están desarrollando sistemas denominados “de Plasma de baja temperatura” basados en el empleo de peróxido de hidrógeno y radiofrecuencias, como alternativa al empleo de óxido de etileno y formaldehído, considerados como compuestos peligrosos para la salud.

APÉNDICE 9: APLICACIÓN DE BIOCIDAS

Dado que el control de plagas es un procedimiento importante en la reducción de riesgos por exposición a agentes biológicos, y que una inadecuada aplicación de las técnicas específicas para dicho control puede dar lugar a la aparición de serios problemas de salud de los trabajadores y ocupantes de los lugares tratados, es necesario el seguimiento de recomendaciones estrictas sobre dichos tratamientos:

- En relación con los usuarios que contraten los servicios de aplicadores de tratamientos de desinsectación/ desinfección y desratización, habrán de tener en cuenta:

  - Como criterio general, utilizar, si es posible, métodos físicos, mecánicos o biológicos antes que métodos químicos.

  - Controlar que los tratamientos químicos se hagan con productos de la menor toxicidad posible. Está desaconsejado el tratamiento con mezclas de productos químicos, con principios activos diferentes.

  - En cualquier caso los biocidas han de estar autorizados, y por tanto disponer de un número en el Registro de Plaguicidas, por la Dirección General de Salud Pública.

  - Se evitará que se apliquen los biocidas en presencia de personas, respetando siempre los plazos de seguridad de los productos utilizados.

  - Se comunicará, por escrito, al personal los lugares a tratar, horario de inicio y finalización de la aplicación. Se deben controlar dichos lugares, de manera que no pueda entrar nadie (especial atención al personal de limpieza y de mantenimiento).

  - Se deben seguir las instrucciones del responsable de la aplicación a la hora de volver a entrar en los lugares tratados (ventilación previa, etc.).

  - Llevar un registro numerado de los diversos tratamientos realizados en cada centro.

- En relación con la empresa aplicadora:

  - Debe tener número de inscripción en el Registro de Empresas y Servicios Plaguicidas del Ministerio de Sanidad o Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma.

  - Debe disponer, por escrito, de un protocolo de trabajo que especifique tanto los riesgos que implica el uso de cada producto, como las medidas de prevención a seguir (plazos de seguridad, EPI, condiciones de aplicación, tratamiento en caso de intoxicación y antídotos, etc.).

  - Garantizará la capacitación de su personal.

  - Informará, por escrito, a los usuarios del lugar tratado, de las normas específicas a adoptar, en su caso, para la reocupación de dicho lugar.

Un caso particular lo constituiría la desinfección, en los laboratorios y animalarios, de las cabinas de bioseguridad por aplicación ambiental de desinfectantes (fumigación), como por ejemplo cuando se haya producido un vertido de material infeccioso o cuando el mantenimiento de dichos equipos e instalaciones lo requiera.

Esta fumigación ha de realizarse según un plan establecido, lo que implica la utilización de un método efectivo, con controles apropiados e información necesaria al personal afectado.

El fumigante más utilizado es el vapor de formaldehído, que actúa como un eficaz biocida. Hay diversos procedimientos para generar formaldehído, si bien el más común es por calentamiento controlado de la formalina. Las cabinas de seguridad biológica deben fumigarse siempre que se produzca el vertido de material infeccioso en ellas, antes del cambio de filtro o cuando se realicen trabajos de mantenimiento en las mismas. El fumigante se genera con la puerta cerrada y el extractor apagado para que se produzca la difusión pasiva del fumigante a través del filtro. Como alternativa se dejará en funcionamiento 15 segundos para asegurar la penetración en el filtro. Después de como mínimo 6 horas, o mejor toda la noche, se pone en funcionamiento el extractor permitiendo que el aire de la habitación entre en la cabina, ventilando de manera que nadie esté en las proximidades de la descarga exterior del aire.

Otra precaución a tomar, cuando se aplica formaldehído, es retirar todos los recipientes que contengan ácido clorhídrico así como otros desinfectantes y disolventes clorados, por la posibilidad de formación de compuestos carcinógenos volátiles.

Cuando lo que se fumiga es un laboratorio o animalario se debe examinar el área para comprobar que se ha cerrado adecuadamente y evitar la propagación del fumigante a otras partes del edificio. Los falsos techos presentan una especial dificultad cuando están conectados con otras salas cercanas.

El personal no deberá entrar en el área cuando el fumigante ha sido generado, excepto en el caso de emergencia extrema y utilizando equipos respiratorios que proporcionen aire de una fuente exterior.

La efectividad de la fumigación puede llevarse a cabo con discos de papel impregnados en una suspensión de Bacillus subtilis, colocados en varios puntos de la habitación, comprobándose la penetración del fumigante.

APÉNDICE 10: MEDIDAS DE PROTECCIÓN SUPLEMENTARIAS PARA AGENTES DEL GRUPO 2

El trabajo con agentes biológicos del grupo 2 requiere que se manejen en laboratorios o instalaciones de, como mínimo, nivel de contención 2. En este sentido el trabajo con estos agentes se podría realizar directamente sobre el banco de pruebas o mesa de trabajo, teniendo cuidado de reducir al máximo la producción de aerosoles, recomendándose, para operaciones en que esta producción sea probable (agitación vigorosa, disrupciones con ultrasonidos,…), cabinas de bioseguridad o equipos similares.

Sin embargo, hay patógenos de este grupo que han sido la causa de serias infecciones como consecuencia de operaciones en apariencias tan simples como realizar suspensiones de serotipos o simplemente abrir una centrífuga. Se sabe además que algunos agentes de este tipo son infectivos a través de mucosas aparentemente intactas o por contacto con la piel y con dosis infectivas bajas, por lo que parecen justificadas unas medidas de control adicionales a aquellas que generalmente se aplican para la mayoría de los agentes del grupo 2.

En el listado adjunto se recogen algunos agentes para los que sería recomendable un nivel de contención superior, y para los cuales los guantes deberían utilizarse necesariamente (notación “G”) así como cabinas de bioseguridad, mínimo clase II, (notación “C”) en cualquier tarea que pueda suponer formación de aerosoles.

AGENTES BIOLÓGICOS, DEL GRUPO 2, QUE NECESITAN PROTECCIÓN SUPLEMENTARIA

| AGENTE BIOLÓGICO |  | NOTAS |
| --- | --- | --- |
| Ancylostoma duodenale |  | G |
| Borrelia burgdorferi |  | G |
| Borrelia duttonii |  | G |
| Borrelia recurrentis |  | G |
| Chlamydia trachomatis |  | C |
| Clostridium botulinum |  | C |
| Corynebacterium diphtheriae |  | G |
| Cryptococcus neoformans |  | C |
| Legionella pneumophila |  | C |
| Leptospira interrogans var. Icterohaemorrhagiae, canicola, hebdomadis |  | G |
| Necator americanus |  | G |
| Neisseria meningitidis |  | C |
| Poxviridae: |  |  |
|  | Buffalopox virus | G |
|  | Cowpox virus | G |
|  | Virus del nódulo de los ordeñadores | G |
|  | Molluscum contagiosum virus | G |
| Schistosoma haematobium |  | G |
| Schistosoma intercalatum |  | G |
| Schistosoma japonicum |  | G |
| Schistosoma mansoni |  | G |
| Schistosoma mekongi |  | G |
| Schistosoma spp. |  | G |
| Sporothrix schenkii |  | G |
| Streptobacillus moniliformis |  | G |
| Treponema carateum |  | G |
| Treponema pallidum |  | G |
| Treponema pertenue |  | G |
| Treponema spp. |  | G |

APÉNDICE 11: REQUERIMIENTOS DE LOS LABORATORIOS SEGÚN SU NIVEL DE CONTENCIÓN

Los laboratorios se clasifican en cuatro niveles de seguridad biológica que se estructuran siguiendo una combinación tanto de técnicas de laboratorio como de equipos de seguridad e instalaciones.

### Laboratorios de nivel de contención 1

No está directamente reflejado en el R.D. 664/1997 ya que el trabajo que se lleva a cabo en él no supone riesgo significativo de enfermedad para un trabajador sano. No obstante, las recomendaciones serían:

#### Prácticas de laboratorio

- El acceso al laboratorio estará limitado, a juicio del responsable del mismo, cuando los experimentos se hallen en marcha.

- Las superficies donde se trabaja deberían ser descontaminadas una vez al día y después del derramamiento de cualquier material infeccioso.

- Está prohibido pipetear con la boca.

- No está permitido comer, beber, fumar o maquillarse en el laboratorio.

- La comida se almacenará en armarios o refrigeradores destinados a tal fin y situados fuera de la zona de trabajo.

- Antes de dejar el laboratorio, el personal que haya manejado materiales o animales contaminados debe lavarse las manos.

- Cualquier técnica o manipulación debe ser efectuada de manera que minimice la creación de aerosoles.

- Se recomienda el empleo de batas u otro tipo de equipamiento que prevenga la contaminación de la ropa de calle.

#### Prácticas especiales

- Los materiales contaminados se irán depositando en contenedores apropiados, que se podrán cerrar para su traslado.

- Debería existir un programa de desinsectación y desratización.

#### Equipo de seguridad

- Normalmente no es necesario.

#### Instalaciones

- El laboratorio estará diseñado de manera que su limpieza resulte cómoda y accesible.

- Las mesas serán impermeables y resistentes a ácidos, álcalis, disolventes orgánicos y al calor moderado.

- El mobiliario será robusto. Entre mesas, estanterías, armarios, cabinas y otros equipos deberá existir espacio suficiente para permitir la fácil limpieza del laboratorio.

- El laboratorio estará provisto de un lavabo donde lavarse las manos.

- Si el laboratorio dispusiera de ventanas que se pudieran abrir, éstas deberían lleva protección frente a la entrada de insectos.

### Laboratorios de nivel de contención 2

#### Prácticas de laboratorio

- El responsable de seguridad e higiene podrá limitar o restringir el acceso al laboratorio cuando el trabajo esté en marcha.

- Las superficies de trabajo se descontaminarán, al menos, una vez al día y siempre que se produzca un derramamiento de material infeccioso.

- Todos los residuos, tanto líquidos como sólidos, deberían descontaminarse antes de su eliminación.

- Está prohibido pipetear con la boca.

- No se permite comer, beber, fumar, tomar medicamentos o maquillarse en el laboratorio.

- La comida se almacenará en armarios o refrigeradores destinados para tal fin, que se ubicarán fuera de la zona de trabajo.

- Antes de dejar el laboratorio el personal que haya manejado materiales o animales contaminados debe lavarse las manos.

- Cualquier técnica o manipulación debe ser efectuada de manera que minimice la creación de aerosoles.

#### Prácticas especiales

- Los materiales contaminados que han de ser descontaminados fuera del laboratorio se irán depositando en contenedores apropiados que podrán cerrarse al ser trasladados del laboratorio.

- El responsable de seguridad e higiene limitará el acceso al mismo. De esta manera, personas con riesgo de adquirir infecciones o para las que una infección pueda resultar especialmente peligrosa no tendrán permitida la entrada al laboratorio.

- Cuando los agentes infecciosos que se manejen requieran el empleo de medidas de seguridad adicionales (por ejemplo, estar vacunado), en la puerta de acceso al laboratorio deberá colocarse un cartel que lo indique claramente, junto con el símbolo de “peligro o riesgo biológico”.

- Se llevarán a cabo programas de desinsectación y desratización de la instalación.

- Siempre que se esté en el laboratorio, el personal llevará una bata o protección similar.

- Cuando se abandone el laboratorio para acceder a otras dependencias (cafetería, biblioteca,…), esta bata deberá dejarse siempre en el laboratorio.

- En el lugar de trabajo no se permitirá la presencia de animales no relacionados con el trabajo en marcha.

- Se prestará especial atención para evitar la contaminación a través de la piel, por lo que es recomendable llevar guantes cuando se manipule material infeccioso.

- Todos los residuos del laboratorio deben ser descontaminados adecuadamente antes de su eliminación.

- Las agujas hipodérmicas y jeringuillas que se empleen para la inoculación parenteral o extracción de fluidos de los animales o de contenedores irán provista de diafragma.

- Será necesario prestar especial atención a la autoinoculación y a la creación de aerosoles. Las agujas y jeringuillas se desecharán en contenedores destinados a tal fin, que se descontaminarán en autoclave antes de su eliminación.

- Los derramamientos y otros accidentes que tengan como consecuencia la sobreexposición del personal a materiales infectados deberán ser comunicados al responsable de seguridad e higiene.

#### Equipos de seguridad

- Cabinas de seguridad de clase I o II u otros sistemas de protección física del personal, que se emplearán cuando se lleven a cabo técnicas con un alto riesgo de formación de aerosoles o se utilicen grandes volúmenes o altas concentraciones de agentes infecciosos.

#### Instalaciones

- El laboratorio estará diseñado de manera que facilite al máximo su limpieza.

- Las mesas de trabajo serán impermeables y resistentes a ácidos, álcalis, disolventes orgánicos y al calor moderado.

- El mobiliario será robusto y el espacio entre mesas, armarios, estanterías, cabinas y otros equi pos será lo suficientemente amplio para permitir una limpieza correcta.

- Cada laboratorio contará con un lavabo para lavarse las manos.

- Si el laboratorio posee ventanas que se puedan abrir, éstas irán provistas de una rejilla que impida la entrada de insectos.

- Se dispondrá de autoclave para descontaminar los residuos que genere el laboratorio.

- Es aconsejable la instalación de una ventanilla de observación o un dispositivo alternativo (por ejemplo, cámaras) en la zona de trabajo, de manera que puedan verse sus ocupantes, así como poner de manifiesto los accidentes e incidentes que puedan producirse.

### Laboratorios de nivel de contención 3

#### Prácticas de laboratorio

- El laboratorio debería encontrarse separado de toda actividad que se desarrolle en el mismo edificio.

- Las superficies de trabajo deben descontaminarse al menos una vez al día y después de cada derramamiento de material infectado.

- Todos los deshechos líquidos y sólidos se descontaminarán antes de su eliminación.

- Está prohibido pipetear con la boca.

- En las zonas de trabajo no se puede comer, beber, fumar, tomar medicamentos o maquillarse.

- El personal debe lavarse las manos cada vez que maneje material o animales infectados y al abandonar el laboratorio.

- Se tomarán todas las medidas adecuadas para eliminar la producción de aerosoles.

#### Prácticas especiales

- Cuando se estén llevando a cabo ensayos, las puertas deben permanecer siempre cerradas.

- Los materiales contaminados que han de salir del laboratorio para su descontaminación se irán depositando en contenedores apropiados para tal fin, contenedores que se cerrarán al ser trasladados fuera del laboratorio.

- El responsable de seguridad e higiene del laboratorio será quien controle el acceso al mismo y quien restrinja, a su criterio, la entrada a personas cuya presencia sea requerida por razones ajenas al trabajo que se realiza (personal de mantenimiento, visitantes,…).

- Las personas con un alto riesgo de contraer infecciones o para las que éstas puedan resultar especialmente peligrosas tienen prohibida la entrada.

- Cuando en el laboratorio se encuentre material infeccioso o animales infectados, en todas las puertas de acceso al mismo se colocará el signo de “peligro biológico” junto con cualquier requisito especial que, para acceder al laboratorio, sea necesario (inmunizaciones, respiradores, etc.).

- Todas las actividades que estén relacionadas con la manipulación de materiales infecciosos serán realizadas en cabinas de bioseguridad adecuada o mediante el empleo de cualquier otro equipo sustitutorio.

- Las superficies de trabajo de las cabinas y otros equipos de seguridad se descontaminarán una vez que el trabajo con el material infectado haya concluido. Puede ser de utilidad el empleo de materiales desechables especiales para cubrir determinadas superficies.

- Se llevará a cabo un programa de desinsectación y desratización.

- Deberá llevarse ropa de uso exclusivo en el laboratorio y nunca la ropa de calle. Esta ropa de trabajo será descontaminada antes de ser lavada.

- Se tendrá especial cuidado en evitar la contaminación a través de la piel, por lo que es imprescindible el empleo de guantes cuando se manejen animales infectados o cuando sea imposible evitar el contacto con material infectado.

- En el laboratorio no se permite la presencia de plantas o animales no relacionados con el trabajo en marcha.

- Todo el material de deshecho debe ser descontaminado antes de su eliminación.

- Las tomas de vacío deberán estar protegidas con filtros HEPA y los sifones deberán descontaminarse.

- Las jeringuillas y agujas hipodérmicas, que se empleen para la inoculación parenteral y aspiración de fluidos de animales así como para la aspiración de contenedores, deberán ir provistas de diafragma. Es preferible el empleo de jeringuillas que lleven la aguja incorporada. Al manejar estos elementos se pondrá un cuidado especial en evitar la auto-inoculación así como la producción de aerosoles.

- Las jeringuillas usadas se desecharán en envases apropiados que serán descontaminados en autoclave.

- Los derramamientos o accidentes que traigan como consecuencia una potencial exposición al material infectado deberán ser inmediatamente comunicados al responsable de seguridad e higiene.

- De todo el personal que trabaje en el laboratorio se deberá hacer una toma anual de sangre o con la periodicidad que lo requiera el tipo de trabajo que se realice.

- Se dispondrá de un Manual de Seguridad Biológica.

#### Equipo de seguridad

- En todas las actividades que impliquen manejo de material infectado, con peligro de producción de aerosoles, se deberán emplear cabinas de flujo laminar u otros equipos de seguridad apropiados.

- El laboratorio deberá estar separado de las zonas donde no exista restricción a la entrada de personal. Para acceder al mismo desde los pasillos u otras zonas contiguas es conveniente el paso a través de una doble puerta. La separación del laboratorio del resto de instalaciones también puede efectuarse mediante salas, como vestuarios, que contengan duchas, esclusas,… Las superficies de paredes, suelos y techos deben ser impermeables y de fácil limpieza.

- Cualquier canalización o entrada de tuberías a través de cualquiera de estas superficies irá cubierta de manera que se pueda efectuar la descontaminación del laboratorio en las condiciones adecuadas.

- Las mesas serán impermeables y resistentes a ácidos, álcalis, disolventes orgánicos y al calor moderado.

- El mobiliario será robusto. Entre mesas, estanterías, armarios, cabinas y otros equipos deberá existir espacio suficiente para permitir la fácil limpieza del laboratorio.

- Cada laboratorio dispondrá de un lavabo para lavarse las manos. Este lavabo deberá ponerse en funcionamiento con un pedal, con el codo o automáticamente, y estará situado cerca de la puerta de salida del laboratorio.

- Las ventanas permanecerán siempre cerradas y selladas.

- Las puertas de acceso al laboratorio deberán ser de cierre automático.

- La entrada y salida del aire estará canalizado, de manera que el sistema cree una corriente de aire que haga que éste entre al laboratorio desde las zonas de acceso al interior, y que el aire de salida vaya directamente al exterior sin recircularse.

- El personal deberá verificar si la dirección del aire dentro del laboratorio es en todo momento la correcta. El aire de salida se filtrará mediante filtros HEPA antes de llegar al exterior.

- Es aconsejable la instalación de una ventanilla de observación o un dispositivo alternativo (por ejemplo, cámaras) en la zona de trabajo, de manera que puedan verse sus ocupantes, así como poner de manifiesto los accidentes e incidentes que puedan producirse.

### Laboratorios de nivel de contención 4

#### Prácticas de laboratorio

- El laboratorio se encontrará separado de toda actividad que se desarrolle en el mismo edificio.

- Las superficies de trabajo deben descontaminarse al menos una vez al día e inmediatamente después de que exista derramamiento de material infectado.

- Está prohibido pipetear con la boca.

- En las zonas de trabajo no se permite comer, beber, fumar, tomar medicamentos o maquillarse.

- Se instaurarán los procedimientos adecuados para evitar al máximo la producción de aerosoles.

#### Prácticas especiales

- Los materiales biológicos que tengan que salir del laboratorio o de las cabinas de Clase III lo harán en un contenedor irrompible, el cual irá a su vez en un segundo contenedor hermético y de fácil descontaminación. Para permitir la salida de este material, el segundo contenedor se pasará por un producto descontaminante.

- Ningún material, excepto el biológico que deba permanecer intacto, saldrá del laboratorio sin ser descontaminado en autoclave. El equipo o material que pueda resultar dañado por las condiciones de la esterilización se descontaminará de manera similar a como se hace con el biológico.

- Sólo las personas expresamente autorizadas para ello tendrán acceso al laboratorio. Las personas con alto riesgo de contraer infecciones o para las que éstas puedan ser particularmente peligrosas tienen prohibida la entrada. Por otro lado, la entrada al laboratorio estará limitada mediante medidas de seguridad adicionales.

- El personal que entra en el laboratorio sólo podrá salir a través de un vestuario con ducha; cada vez que abandone el laboratorio obligatoriamente deberá tomar una ducha.

- La ropa de calle se dejará en el vestuario y se la cambiará por otra de uso exclusivo para el laboratorio de nivel 4. Cuando se vaya a salir del laboratorio, esta ropa se introducirá en una caja hermética de transporte que se descontaminará antes de ser llevada al exterior.

- El símbolo universal de “peligro biológico” estará situado en la puerta de entrada. En los casos necesarios, se indicará además el tipo de agente biológico que se maneja, así como la identificación y modo de localización del responsable de seguridad e higiene, y también la necesidad de emplear determinados equipos de seguridad adicionales.

- El suministro de materiales se realizará a través de autoclave de doble puerta, esclusa o cámara de descontaminación superficial.

- Se llevará a cabo un programa de desinsectación y desratización.

- Materiales tales como plantas, animales o ropa, no relacionados con el experimento, están totalmente prohibidos en el área de trabajo. Lo descrito anteriormente para otros niveles, en cuanto al uso de jeringuilla y agujas hipodérmicas, es aplicable en este caso, con la salvedad de que, siempre que la técnica lo permita, se preferirán cánulas a agujas.

- Se instalará una ventanilla de observación o un dispositivo alternativo (por ejemplo, cámaras) en la zona de trabajo, de manera que puedan verse sus ocupantes, así como poner de manifiesto los accidentes e incidentes que puedan producirse.

#### Equipos de seguridad

- Todas las manipulaciones que se lleven a cabo en el laboratorio se efectuarán en cabinas de clase III o en cabinas de clase II en combinación con trajes autónomos de respiración asistida y presión positiva en el interior.

#### Instalaciones

- Un laboratorio de máxima seguridad, P-4 o de nivel de contención 4, puede considerarse tanto una instalación independiente como parte de una zona claramente demarcada dentro del edificio general. Se requieren vestuario de entrada y de salida con duchas. Para aquellos materiales que no puedan pasar a través de los vestuarios, es imprescindible contar con autoclave con doble puerta, o una esclusa o cámara de descontaminación superficial.

- Las paredes, techos y suelos estarán construidos de manera que formen una “cámara” sellada que facilite la descontaminación y no permita la entrada de insectos o roedores. Las superficies internas de esta cámara serán resistentes a los productos químicos, de manera que sea posible la limpieza y descontaminación por la vía más conveniente para cada caso. Todas las conducciones que penetren en el laboratorio irán cubiertas. Todos los desagües estarán conectados directamente con el sistema de descontaminación de desechos. La salida del aire debe ser a través de un filtro HEPA.

- Se evitarán las juntas en las mesas de trabajo y sus superficies serán impermeables y resistente a ácidos, álcalis, disolventes orgánicos y al calor moderado.

- El mobiliario será robusto y simple y el espacio que deje con las paredes será el suficiente como para permitir una limpieza fácil y eficaz.

- Cerca de la puerta de salida se dispondrá de un lavabo automático o accionado por pedal o con el codo.

- Si existe un sistema centralizado de vacío debe serlo a través de filtros HEPA; otros servicios que se suministran al laboratorio, tanto de líquidos como de gases, estarán protegidos por un dispositivo que evite el reflujo.

- Las puertas de acceso serán de cierre automático y con posibilidad de ser cerradas con llave.

- Cualquier ventana que exista llevará cristal irrompible.

- Para pasar materiales dentro del laboratorio existirá un autoclave de doble puerta. La puerta que da a la parte exterior del laboratorio estará controlada automáticamente, de manera que sólo se pueda abrir cuando el ciclo de esterilización haya finalizado.

- Para los equipos que no puedan ser introducidos en el autoclave existirá un contenedor con líquido descontaminante o algún sistema similar.

- Los efluentes de las pilas de lavado, cabinas de seguridad, suelos y autoclaves se tratarán con calor antes de salir del laboratorio.

- La entrada y salida del aire estarán individualizadas del resto del edificio.

- El aire de salida se filtrará a través de un filtro HEPA, que se situará lo más cerca posible del laboratorio, con el fin de reducir al máximo la contaminación de las conducciones.

- Para este laboratorio se debe suministrar un traje especial, hecho de una sola pieza, con presión positiva en su interior y respiración asistida. Incluye alarmas y bombonas de oxígeno de emergencia. Para entrar a este laboratorio se hará a través de una esclusa. Antes de abandonar por completo la zona, el personal que lleve este tipo de traje tomará, para su descontaminación, una ducha química.

APÉNDICE 12: MEDIDAS Y NIVELES DE CONTENCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES EN LOCALES CON ANIMALES

El nivel de contención, a que se hace referencia en este Apéndice, será de utilidad para el trabajo con vertebrados a los que se les haya inoculado intencionadamente agentes biológicos de los grupos 1, 2, 3 ó 4 o con material sospechoso de contener estos agentes.

El personal deberá recibir información suficiente así como entrenamiento e instrucciones para el trabajo seguro con estos animales.

Se deberá hacer hincapié en la protección frente a infecciones persistentes o latentes en las especies animales utilizadas.

El trabajo con animales implica el contacto con los dérmicos y excreciones de los mismos, de reconocida capacidad sensibilizante, por lo que este riesgo adicional al de infección debe ser contemplado.

Las indicaciones relativas a las medidas de contención para cada uno de los niveles se resumen en los apartados siguientes.

### Nivel de contención 1

- El acceso al animalario sería conveniente que estuviera restringido a personas autorizadas.

- El animalario debería ser fácil de limpiar.

- Se debería disponer de desinfectantes efectivos para su empleo inmediato.

- El animalario deberá estar adecuadamente ventilado.

- Todos los procedimientos operatorios deberían orientarse para minimizar la producción de aerosoles.

- Las ropas de protección personal y el calzado deberán ser utilizados en los animalarios y limpiado o cambiado al salir del mismo.

- El comer, mascar chicle, beber, fumar, tomar medicación, almacenar comida para el consumo humano y aplicarse cosméticos debería estar prohibido en el animalario.

- Pipetear con la boca debe estar prohibido.

- Debería haber una pila o lavabo para el lavado de manos.

- Las manos deberían descontaminarse inmediatamente cuando se sospeche su contaminación y siempre antes de dejar el animalario.

- Se debería disponer de un autoclave para la esterilización del material de desecho.

- Los materiales para su tratamiento en autoclave, para su incineración, así como las jaulas para animales deberían ser transportados sin derrames.

- Las jaulas de los animales deberían ser descontaminadas después de su uso.

- Todo el material de desecho se eliminará de forma segura.

- El equipo de protección personal, incluyendo ropa de protección, debe ser:

  - Almacenado en un lugar definido

  - Chequeado y limpiado a intervalos regulares

  - Cuando esté defectuoso, se repara o reemplaza antes de usarlo.

- El equipo de protección personal que pueda estar contaminado debe ser:

  - Dejado en el área de trabajo al dejar ésta

  - Guardado separado de la ropa y el equipo contaminado

  - Descontaminado y limpiado y, si fuera necesario, destruido.

- Todos los accidentes e incidentes, incluidos mordeduras y arañazos, deberán ser comunicados a la persona responsable del trabajo.

### Nivel de contención 2

- El acceso al animalario debería estar limitado a las personas autorizadas.

- El animalario debe ser fácil de limpiar. Las superficies deberían ser impermeables al agua y resistentes a ácidos, álcalis, disolventes y desinfectantes. Este requisito será obligatorio para la mesa de trabajo y el banco de pruebas.

- Debe haber procedimientos especificados de desinfección.

- Se deberían adoptar medidas eficientes de control de vectores (por ejemplo, insectos y roedores).

- Donde sea necesario se debe facilitar el almacenaje seguro de agentes biológicos.

- En las actividades en las que se maneja material infectado, incluyendo animales, donde se puedan crear aerosoles es recomendable utilizar cabinas de seguridad biológica, aislador u otro medio de protección.

- Sería aconsejable disponer de incinerador para el tratamiento de animales muertos, que deberían ser transportados al mismo en contenedores seguros.

- El equipo de protección personal, incluyendo ropa de protección, debe ser:

  - Almacenado en un lugar definido

  - Chequeado y limpiado a intervalos regulares

  - Cuando esté defectuoso, se repara o reemplaza antes de usarlo.

- El equipo de protección personal que pueda estar contaminado debe ser:

  - Dejado en el área de trabajo al dejar ésta

  - Guardado separado de la ropa y el equipo contaminado

  - Descontaminado y limpiado y, si fuera necesario, destruido.

- En el animalario deberá utilizarse ropa de protección y calzado adecuado que deberá quitarse a la salida del mismo.

- En todas las manipulaciones deberá intentarse minimizar la producción de aerosoles.

- La puerta del animalario deberá cerrarse cuando los animales infectados estén presentes.

- El comer, mascar chicle, beber, fumar, tomar medicación, almacenar comida para el consumo humano y aplicarse cosméticos debería estar prohibido en el animalario.

- En caso necesario, el proceso de pipeteado se hará utilizando procedimientos mecánicos.

- Las manos deberán descontaminarse inmediatamente cuando se sospeche su contaminación y siempre antes de abandonar el animalario.

- Se deberá contar con lavabos adecuados en el propio animalario.

- Todo el material de desecho, incluidos los lechos de las jaulas, deberían descontaminarse antes de su eliminación.

- Las jaulas ya utilizadas de los animales, antes de su reutilización, deberían ser tratadas adecuadamente (desinfección, fumigación o tratamiento por calor).

- Las superficies deberían ser desinfectadas después de su uso.

- Todos los accidentes e incidentes, incluidos mordeduras y arañazos, deberán ser comunicados y recogidos por la persona responsable del trabajo.

- Si en el suelo se instalan desagües, las trampillas deberían contener siempre agua. Estas trampillas deberían ser regularmente limpiadas y desinfectadas.

### Nivel de contención 3

- El animalario debería estar separado de otras actividades desarrolladas en el mismo edificio.

- El acceso al animalario debe estar limitado a las personas autorizadas.

- El animalario debe ser de fácil limpieza. La superficie de trabajo, suelo y paredes deben ser impermeables al agua y resistentes a ácidos, álcalis, disolventes, desinfectantes y temperaturas moderadas.

- El animalario debería mantenerse a una presión de aire negativa con respecto a la atmósfera. La extracción de aire se debe hacer a través de un filtro HEPA o equivalente. La atmósfera en este contexto debe considerarse como el aire externo y/u otras partes del edificio. El aire debería extraerse a través de conductos con filtros HEPA o por extracción localizada con un ventilador y un filtro HEPA situado en la pared o ventana. Los sistemas de ventilación deberían incorporar medidas para prevenir el flujo de aire invertido, intercalando en su caso sistemas suplementarios para prevenir la presurización positiva de la habitación en caso de fallo de los ventiladores de extracción.

- El animalario debe permitir su desinfección, según procedimientos de desinfección especificados.

- En la práctica puede ser necesario descontaminar por fumigación cuando, por ejemplo, hayan tenido lugar un vertido, al finalizar un experimento o cuando tengan lugar trabajos de mantenimiento.

- En el Apéndice.- 9 del R.D. 664/1997 “Aplicación de biocidas” se detalla la problemática asociada con esta actuación.

- Es aconsejable la instalación de una ventanilla o dispositivo alternativo para observar a los ocupantes.

- Se deben tomar medidas de control contra los vectores (roedores e insectos).

- En los procedimientos que involucren el manejo de material infectivo incluyendo animales infectados, donde puedan crearse aerosoles, deben utilizarse cabinas de seguridad biológica u otro mecanismo de contención.

- El animalario tendrá su propio equipo, cuando sea razonablemente posible.

- El equipo de protección personal, incluyendo ropa de protección, debe ser:

  - Almacenado en un lugar definido

  - Chequeado y limpiado a intervalos regulares

  - Cuando esté defectuoso, se repara o reemplaza antes de usarlo.

- El equipo de protección personal que pueda estar contaminado debe ser:

  - Dejado en el área de trabajo al dejar ésta

  - Guardado separado de la ropa y el equipo contaminado

  - Descontaminado y limpiado y, si fuera necesario, destruido.

- Se debe tener acceso a un incinerador para la eliminación de cadáveres de animales.

- El animalario debería estar separado del paso general por una antesala con dos puertas.

- La antesala del animalario debería estar diseñada de manera que permita el almacenaje de la ropa de protección así como unas duchas.

- Deberá ponerse el signo o señal de riesgo biológico a la entrada del animalario indicando el nivel de trabajo. El animalario debe estar cerrado cuando el personal esté ausente.

- Los desagües instalados en el suelo deberán ir provistos de trampillas que deberán mantenerse llenas de agua y desinfectarse y limpiarse regularmente al final de cada experimentación.

- Los animales infectados con agentes del grupo 3, transmisibles por vía aérea, deberían ser albergados en cabinas de seguridad o en otras formas de contención primaria que se proveerán con filtros HEPA o equivalente. Si no es posible utilizar equipos de protección primaria, el personal debería usar equipo de alta protección respiratoria.

- Cuando los procedimientos de trabajo con material infectado den lugar a la producción de aerosoles, se debe usar una cabina de seguridad microbiológica u otro medio que ofrezca niveles equivalentes de protección.

- La ropa de protección, incluyendo calzado y guantes, ropa impermeable o de cualquier otro tipo suplementario, debe ser utilizada en el animalario y dejada al salir del mismo para su posterior desinfección o tratamiento en autoclave.

- Está prohibido pipetear con la boca; en caso de ser necesario, el proceso de pipeteado se hará utilizando procedimientos mecánicos.

- No se permite en el animalario comer, beber, fumar, tomar medicamentos o maquillarse, mascar chicle ni almacenar comida para el consumo humano.

- Es obligatorio el uso de guantes para la manipulación de material infeccioso. Las manos se deberán lavar antes de abandonar el animalario. Los guantes deberán lavarse o mejor, ser desechados antes de tocar con ellos otros objetos con los que puedan ponerse en contacto otras personas no protegidas de forma similar, por ejemplo: el teléfono, el papel de trabajo, etc. El teclado de ordenador, u otros equipos de control, deberían protegerse con una cubierta flexible que pueda ser desinfectada.

- Deberá haber un lavabo que pueda accionarse sin necesidad de tocarlo con las manos. Estas deberán ser descontaminadas inmediatamente que se sospeche su contaminación, después de quitarse la ropa de protección y siempre que se deje el lugar de trabajo.

- Deberán establecerse medidas seguras para la recogida, el almacenaje y la eliminación del material contaminado.

- Se debe contar, en el lugar de trabajo, con un autoclave para la esterilización del material contaminado. El material para el autoclave y la incineración y la jaula de los animales deberían ser transportados sin derrames.

- Todo el material de deshecho, incluidos los materiales de camada, deberá ser tratado antes de su eliminación.

- Las jaulas ya utilizadas de los animales antes de su reutilización deberían ser tratadas adecuadamente (desinfección, fumigación o tratamiento por calor).

- Las superficies de trabajo deberían ser desinfectadas después de su uso y el lugar de trabajo desinfectado o fumigado al final de cada experimentación.

- El material infectivo, tomado del interior del animalario o sacado de él, debería ser transportado en contenedores sellados.

- Todos los accidentes e incidentes, incluyendo mordeduras y arañazos, deberían ser puestos en conocimiento del responsable de la actividad así como del técnico en prevención de riesgos laborales de la Universidad de León. Estos accidentes deberán ser incluidos en los historiales médicos contemplados en el Artículo 9.1 del R.D. 664/1997.

### Nivel de contención 4

- El animalario debe estar separado de cualquier otra actividad que se realice en el mismo edificio.

- El acceso debe estar restringido al personal autorizado, estableciéndose un procedimiento de cierre que restrinja dicho acceso a todas horas. La entrada debe ser a través de una esclusa.

- El animalario debe ser de fácil limpieza. Las superficies de trabajo, suelo y paredes deben ser impermeables al agua y resistentes a ácidos, álcalis, disolventes, desinfectantes y temperaturas moderadas.

- El animalario debe mantener una presión negativa con respecto a la atmósfera. El aire de entrada debe ser filtrado a través de un filtro HEPA y el extraído a través de un doble filtro HEPA o equivalente.

Se deberá mantener una presión negativa de al menos 70 Pascales (7 mm de agua) para el animalario y de 30 Pascales (3 mm de agua) en la esclusa con respecto a las zonas anejas a los locales.

Se deberá instalar un sistema de alarma para detectar fallos en la presión del aire y los manómetros deberían estar colocados de forma que puedan ser leídos desde fuera y dentro del laboratorio.

- El animalario debe permitir su desinfección.

- Debe ser instalada, en el área de trabajo, una ventanilla de observación o dispositivo alternativo que permita que los ocupantes puedan ser vistos.

- Se deben tener previstos procedimientos de desinfección específicos.

- Se deben tomar medidas para el control eficiente de los vectores.

- El animalario debe contar con equipo propio.

- Se debe contar con sistemas para el almacenamiento seguro de los agentes biológicos.

- El material infectado, incluidos los animales, se manejarán en cabina de seguridad clase III o en otro tipo de aislador en el cual el aire se descargue a través de un doble filtro HEPA.

- El incinerador para la destrucción de animales muertos debe estar ubicado en el mismo lugar de trabajo.

- El equipo de protección personal, incluyendo ropa de protección, debe ser:

  - Almacenado en un lugar definido

  - Chequeado y limpiado a intervalos regulares

  - Cuando esté defectuoso, se repara o reemplaza antes de usarlo.

- El equipo de protección personal que pueda estar contaminado debe ser:

  - Dejado en el área de trabajo al dejar ésta

  - Guardado separado de la ropa y el equipo contaminado

  - Descontaminado y limpiado y, si fuera necesario, destruido.

- El lado limpio de la esclusa de entrada debería estar separado del lado restringido mediante instalaciones, como vestuarios o duchas, y preferiblemente por puertas con cerraduras dependientes. La parte exterior de la puerta debe estar etiquetada con la señal que indique la actividad y el trabajo en marcha.

- En general, el principio de contención primaria debe ser siempre aplicado. Por tanto los animales en este nivel de contención deberán ser manipulados dentro de cabinas de seguridad clase III o unidad de nivel equivalente de protección o, en su caso, alguna forma de encerramiento aislado en función de las características de las especies (tamaño y carácter) y de las operaciones a realizar, ya que algunas de ellas no podrán realizarse en sistemas cerrados. Como alternativas se podría proponer el uso de equipos de protección respiratoria de probada eficacia.

- Todo el aire extraído debe ser filtrado a través de dos filtros HEPA montados en serie antes de su descarga al aire exterior. Debe prevenirse la presurización positiva del habitáculo en caso de fallo del sistema de ventilación, incorporando medidas para prevenir la inversión del flujo del aire así como disponer de sistemas eléctricos de emergencia que puedan actuar en caso de fallo de la fuerza.

- Se debe contar con un autoclave de doble acceso, uno de ellos debe dar al laboratorio y otro al área limpia.

- El animalario debe permitir su desinfección, lo cual incluye la posibilidad de descontaminar por fumigación.

- El usuario deberá cambiar por completo la ropa antes de abandonar las instalaciones. La ropa deberá ser colocada, después del trabajo, en contenedores adecuados para su posterior tratamiento en autoclave. Se deberá tomar una ducha antes de salir del local.

- Todos los efluentes, incluyendo los de las duchas, deberán ser inactivados antes de su liberación.

- Deberá existir un programa para validar de forma continua la fiabilidad de los sistemas de control de la seguridad de las operaciones, por ejemplo: chequear los flujos de aire, la integridad de los filtros, los sensores e indicadores, en conjunción con el resto del servicio de mantenimiento de todos los equipos de seguridad de las instalaciones. Estas medidas, por ejemplo, incluirían el cuidadoso examen de los filtros HEPA y sus adaptadores a intervalos regulares y según la frecuencia de uso, por ejemplo, cada seis meses o anualmente.

- Todo material de deshecho deberá inactivarse (no infectivo) antes de ser retirado del animalario y posteriormente se tratará en autoclave. Los materiales del lecho de las jaulas deberán ser incinerados.

Para el tratamiento de materiales que no puedan introducirse en el autoclave se debe contar con un desinfectante efectivo. El tanque o recipiente que lo contenga deberá precintarse durante la fumigación si se prevé que puede reaccionar con el fumigante para formar compuestos tóxicos.

- En cualquier momento durante el trabajo en la Unidad, debe haber una persona competente para asistir en los casos de emergencia.

- El equipo de protección respiratoria de alta eficiencia (dos o más unidades) debe colocarse en la zona limpia de la unidad del laboratorio para su utilización en los casos de emergencia.

- Debe haber un teléfono u otras medidas de comunicación entre el exterior y el interior de la Unidad.

- En caso de ser necesario, el proceso de pipeteado se realizará utilizando procedimientos mecánicos.

- No se permite en el animalario: comer, beber, fumar, tomar medicamentos o maquillarse, mascar chicle ni almacenar comida para el consumo humano.

- El material infectivo deberá almacenarse en el propio animalario. Cuando esto no sea posible, deberá ser transportado, bajo la supervisión directa del responsable de seguridad, en contenedores sellados los cuales habrán sido desinfectados externamente, a otra sala de nivel de contención 4.

- Los desagües instalados en el suelo deberán ir provistos de trampillas que estarán selladas hasta que se requiera su utilización. Los efluentes deberán ser tratados, para su inactivación, antes de su descarga al sistema de alcantarillado. Las trampillas y desagües deberán ser desinfectados y limpiados regularmente al final de cada experimentación.

- Todos los accidentes, incidentes, derrames y exposiciones accidentales a materiales infectivos deberán ser comunicados y registrados por el responsable de la actividad que deberá tomar las medidas especificadas en los procedimientos de trabajo, así como la inclusión en los historiales médicos contemplados en el Artículo 9.1 del R.D. 664/1997. También deberían ser notificados al técnico en prevención de riesgos laborales de la Universidad de León.

APÉNDICE 13: EL USO DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS A GRAN ESCALA

Los posibles efectos para la salud, como consecuencia de la exposición a agentes biológicos derivados de su utilización en procesos industriales o a gran escala, han de ser tenidos en cuenta cuando se realice el diseño de la seguridad de la planta, edificio y sistemas de trabajo para el uso de tales agentes.

Actualmente, está superado el criterio cuantitativo en cuanto a la escala de producción, que separaba la pequeña/gran escala de producción en los 10 litros, y se definen según la intención de la actividad: trabajos que se lleven a cabo con vistas a la comercialización y venta de los productos serán considerados como de uso industrial o a gran escala; si la actividad es no comercial (investigación, desarrollo,…), será considerada como de “pequeña escala”, independientemente del volumen.

Fundamentalmente en nuestro país los procesos de biotecnología se concentran en el sector de producción de alimentos y bebidas que utilizan agentes clasificados en el grupo 1, raramente causan enfermedad infecciosa en el trabajador y sólo una pequeña parte del proceso industrial o farmacéutico utiliza agentes de los grupos 2, 3 y 4. Alguno de los agentes del grupo 1 puede actuar como potentes sensibilizantes respiratorios, debiendo por tanto tomar precauciones adicionales.

Es importante no confundir el uso de medidas de contención desarrolladas para el seguimiento de las “buenas prácticas de fabricación” con las necesarias para el adecuado manejo, desde el punto de vista de salud y seguridad, de los agentes de los grupos 2, 3 y 4.

En este apéndice se reseñan los puntos fundamentales respecto a procedimientos de trabajo, contención primaria y secundaria y los métodos de protección personal.

#### Procedimientos de trabajo:

Antes de iniciarse el trabajo, con producción a gran escala, el trabajador ha de recibir la oportuna información y formación que incluya el entrenamiento en trabajos de rutina y en situaciones de emergencia. Todas las operaciones se realizarán según procedimientos preestablecidos, con instrucciones escritas sobre las actuaciones ante accidentes o incidentes que puedan suponer un contacto con el agente biológico, incluido planes de emergencia. Donde sea posible, se debería implantar un sistema de vigilancia para comprobar la eficacia de los sistemas de contención (Artículo 6.1i del R.D. 664/1997).

#### Contención primaria:

El fermentador o recipientes y contenedores equivalentes, dependiendo del tipo de industria, debe ser el primer elemento de contención primaria, por lo cual debe ser validado ante posibles vertidos.

Cuando el proceso requiera agitación del contenido del reactor, los agitadores constarán de un sistema de sellado único en los trabajos con agentes biológicos del grupo 2, ó de doble sellado en caso de trabajos con los grupos 3 ó 4.

Para el grupo 2 de agentes biológicos, se requiere minimizar posibles escapes de organismos viables, lo cual implica el empleo de ciclones superficiales, o tratamiento con hipoclorito o con controles de filtro.

Para los grupos 3 ó 4 se requiere impedir la liberación, que suele conseguirse mediante la utilización de filtros HEPA.

La inoculación y la toma de muestras en los fermentadores se harán impidiendo la liberación de agentes biológicos si éstos son de los grupos 3 o 4, utilizando muestreadores provistos de válvulas tipo diafragma, pasando el gas desplazado a través de un filtro HEPA.

Se deben comprobar los transductores de presión y temperatura. Para los agentes del grupo 2 éstos podrán retirarse para realizar los ensayos con facilidad. En los grupos 3 o 4 éstos no podrán retirarse, recomendándose el duplicar los transductores como procedimiento de seguridad.

Los fluidos de grandes cultivos no deben ser retirados del medio sin que los organismos viables hayan sido desactivados. El método para eliminar el riesgo dependerá del tipo de producto, admitiendo para la desactivación el empleo de filtros de 0,22 µm para los del grupo 2 o aplicación de altas temperaturas o biocidas efectivos para los grupos 3 ó 4.

#### Contención secundaria: Sala de reactor-edificio

- Todos los procesos que utilicen agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 4 deben estar diseñados para minimizar (grupo 2) o prevenir (grupos 3 y 4) la liberación.

- El diseño debería ser de tal forma que la sala de fermentación actuase como contención secundaria y que el resto del equipo estuviera situado dentro de un edificio hermético, equipado con ventilación adecuada. Cuando en dicho edificio se lleven a cabo otros procesos industriales, se debe tener especial cuidado en evitar la posible contaminación en caso de accidente. Para los agentes biológicos del grupo 2, se necesita asegurar unas 10 renovaciones/hora para conseguir el confort del personal. En el caso de áreas de procesos diseñados para utilizar agentes del grupo 3, la ventilación debería estar complementada con la instalación de filtros HEPA en las salidas del aire y a la entrada y salida cuando se manipulen agentes biológicos del grupo 4.

- El acceso a las áreas de trabajo debe estar restringido a aquellos trabajadores que tengan tareas específicas que realizar en el área. Cuando el riesgo proceda de un agente del grupo 4, la entrada se hará a través de esclusas de presión negativa.

- La señal de peligro biológico deberá estar presente en el lado externo de las puertas donde se manejen agentes de los grupos 3 y 4.

- En los lugares donde se manejen agentes del grupo 2, no hay necesidad específica de trabajar con presión negativa, pero sí donde se estén manejando agentes 3 y 4. La presión diferencial será de 10 a 70 Pascales.

- Se deberá contar con las instalaciones adecuadas para asegurar la limpieza y descontaminación del personal, de manera que los trabajadores deberían ducharse antes de salir de la zona de trabajo (obligatorio para agentes biológicos del grupo 4). Los efluentes de las duchas deberán inactivarse obligatoriamente, si el riesgo procede de agentes biológicos del grupo 4, utilizando filtros o biocidas.

- Las duchas de emergencia deberán estar previstas para todas las operaciones con los agentes biológicos de los grupos 3 y 4, y siempre que sea posible con las operaciones con agentes biológicos del grupo 2. En el caso de descontaminación por una emergencia, las prendas de protección personal contaminadas no deberían lavarse bajo la ducha, deberían ser separadas en el área de trabajo, introducidas en una bolsa, para posteriormente ser tratadas en autoclave o incineradas, mientras que el operario se introduce bajo la ducha.

- Todos los vertidos, incluyendo los procedentes de los laboratorios, duchas, lavabos y residuos, se deben recoger en una planta separada donde puedan ser inactivados por calor o biocidas antes de su descarga. La instalación de esta planta ha de ser de tal forma que la descarga accidental del sistema no sea posible (agentes biológicos de los grupos 3 y 4).

#### Otras medidas de prevención:

- Se debe proporcionar al personal que entra en las instalaciones equipos de protección personal específico, para las operaciones con los agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 4.

- Comer, beber, fumar, tomar medicinas, almacenar alimentos o aplicarse cosméticos está prohibido en las áreas donde se manipulen agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 4.

- En función del riesgo, la vacunación específica deberá ser ofrecida a aquellos trabajadores que no sean inmunes a los agentes biológicos a los cuales están o vayan a exponerse.

Legislación aplicable:

·	Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

·	R.D. 664/1997, de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

·	Orden de 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

·	Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos.

·	R.D. 952/1997, de 20 de Junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1996, básica de residuos sólidos y peligrosos (Derogada por la Ley 10/1998).

·	Decreto 204/1994, de 15  de Septiembre, sobre Ordenación de la Gestión de los Residuos Sanitarios en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Bibliografía:

·	Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (I.N.S.H.T.).

·	N.T.P.- 376 del I.N.S.H.T. sobre Exposición a Agentes Biológicos: Seguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio.

·	Seguridad y Condiciones de trabajo  en el laboratorio. (C.N.C.T.- I.N.S.H.T.; Guardino Solá, X. y Col.).

León a 8 de Junio de 2004

Fdo.: José Ámez del Pozo

Técnico en Prevención de Riesgos Laborales