PROJETO BÁSICO REFERENTE AO ITEM 42

- OBJETO

  - Aquisição de equipamentos por empresa especializada com fornecimento, adequação, montagem, instalação de equipamentos tecnológicos audiovisuais no Auditório da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia (Eseba/UFU), localizada na Rua Adutora São Pedro, 40 – Campus Educação Física – Bairro Aparecida – Uberlândia – MG. Abrangendo a montagem de sistemas AVTI do ambiente, com o fornecimento de treinamento e operação assistida, conforme especificações e condições constantes neste Projeto Básico;

  - Encontram-se neste Projeto Básico o ANEXO I: Caderno de especificações técnicas e quantidade de equipamentos; ANEXO II: Modelo Ficha de Inspeção e Aceitação do (s) equipamento(s); ANEXO III: Modelo Declaração de Pendência; ANEXO IV: Modelo Declaração de Conformidade; ANEXO V: Modelo Termo de Recebimento; ANEXO VI: Modelo Atestado de Visita e Vistoria;  ANEXO VII: Modelo Declaração de dispensa de Visita/Vistoria; ANEXO VII: Modelo Proposta de preço; ANEXO IX: Declaração de Responsabilidade Técnica; ANEXO X: Diretrizes de Saúde e Segurança do Trabalho.

  - A contratação do objeto será na forma de menor preço por item, onde a empresa vencedora irá fornecer o conjunto de equipamentos e serviços referente ao item e não poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos e nos limites previstos no art. 65, da Lei no 8.666/93, alterado pela Lei no 9.648/98.

### DETALHAMENTO DO OBJETO:

### Local de Execução dos Serviços: AUDITÓRIO DA ESEBA - Rua Adutora São Pedro, 40, Bairro Aparecida, Uberlândia-MG.

### Por ser um espaço onde, frequentemente, acontecem diversas atividades culturais (apresentações de alunos, recital de poesias e etc.) e reuniões administrativas e pedagógicas da escola, o auditório onde será instalado o sistema necessita de uma ótima qualidade de áudio.

### Prazo de entrega: O prazo para início da instalação, cabeamento e configuração dos equipamentos será de no máximo 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de empenho.

### A proponente deverá ao final da instalação deixar o ambiente preparado para atender a necessidades da Contratante quanto a eventos e com ferramentas auditivas de alta qualidade e prover serviços de suporte, como os listados a seguir:

    - Sistema de Sonorização.

    - Acessórios diversos.

    - Serviços de instalação.

    - Serviços de treinamento.

    - Serviços de garantia e manutenção por no mínimo 01 (um) ano.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A Licitante Vencedora deverá fornecer e utilizar na execução dos serviços, mão de obra especializada, materiais novos e de primeira qualidade, necessários para a perfeita e integral execução dos serviços, e deverá satisfazer os padrões aconselhados pela técnica moderna, atender a todas as exigências das Normas Brasileiras ABNT e INMETRO vigentes, bem como especificações dos fabricantes. Todos os materiais cotados e entregues deverão ser novos e não serão aceitos materiais usados ou recondicionados.

  - Para comprovação da qualificação técnica, o licitante deverá apresentar:

    - Certidão de registro da empresa no CREA a cuja jurisdição pertença, sendo, no mínimo, um dos responsáveis técnicos engenheiro eletricista, eletrônico ou telecomunicações;

    - Atestado(s) de capacidade técnica, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde comprove que o licitante forneceu, montou e instalou equipamentos áudio visuais, multimídia, sonorização digital e acústica; com fornecimento de materiais e serviços, em ambientes de similares ao da Contratante, com a integração de soluções que tenham complexidades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Projeto Básico e que ateste a inexistência de qualquer fato desabonador em relação ao licitante, ficando reservado à Contratante o direito de solicitar cópias dos contratos a que se referem tais documentos;

    - Não será conhecido e nem considerado válido o atestado ou declaração de capacidade técnica emitida por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial do licitante, sendo considerado como empresa pertencente ao mesmo grupo da controlada pelo licitante, a empresa controladora do licitante ou que tenha uma pessoa física ou jurídica que seja sócia da empresa emitente e do licitante.

    - Será considerado integrante do quadro permanente do Licitante o profissional que for sócio, diretor, empregado de caráter permanente ou responsável técnico da empresa perante a entidade profissional competente;

    - A comprovação de que integra o quadro de pessoal do licitante será feita mediante apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

- Sócio: contrato social e sua última alteração;

- Diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

- Empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tempo indeterminado ou qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação de regência da matéria;

- Responsável técnico: certidão de registro e quitação junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

    - Anotação (ões) de Responsabilidade Técnica, emitido (s) em nome do (s) profissional (is) citado (s), fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado (s) do Certificado de Acervo Técnico - CAT, devidamente vinculados, expedido pela entidade profissional competente, onde comprove ter o seu Responsável Técnico executado serviços que atendam às características técnicas, de porte e tecnologia e que façam explícita referência às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, que permitam estabelecer, por comparação, proximidade de características funcionais e técnicas, dimensionais e qualitativas com os serviços necessários à realização dos que compõem a contratação, em edificações públicas ou privadas, similares ao objeto a ser licitado. As parcelas de maior relevância referem-se à execução de instalação de equipamentos de sonorização e vídeo digital, contendo sistemas de áudio e vídeo.

    - O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica profissional deverá participar da execução do objeto desta contratação. Admitir-se-á sua substituição na execução do objeto por outro de experiência equivalente ou superior, desde que atendidas às mesmas exigências aqui contidas e que a substituição seja aprovada previamente pela Contratante.

    - Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme ANEXO IX.

### NORMAS DE SEGURANÇA

### A Licitante Vencedora deverá atender no que couber, as diretrizes estabelecidas pela Universidade denominada de “DIRETRIZES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO”, disponibilizadas no anexo X deste Termo.

- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - Visando à execução do Objeto do presente Projeto Básico, a Licitante Vencedora se compromete a:

    - Responsabilizar-se pela completa implantação do Objeto do presente Projeto Básico, ou seja, todos os custos necessários à instalação dos equipamentos e pontos de alimentação; sob a responsabilidade técnica dos profissionais detentores dos atestados apresentados em atendimento à qualificação técnica exigida;

    - Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências da ESEBA.

    - Fornecer material novo, mão de obra e ferramentas, necessários para instalação e execução dos serviços, ficando cargo do Licitante as despesas de embalagem / desembalagem, transporte e seguro. Serão aceitos apenas os materiais descritos neste Projeto Básico, compatíveis com a aplicação a que se destinam.

    - A licitante vencedora deverá prover todos os cabos, conectores, dutos, caixas de conexão e acessórios necessários à interconexão dos equipamentos descritos neste projeto;

    - Obedecer para todas as instalações e serviços as normas vigentes estabelecidas pela ABNT;

    - Ter um representante dos serviços, com formação profissional devidamente comprovada, anotada no CREA como um dos responsáveis técnicos pela execução da obra, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

    - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidente no trabalho e incêndios;

    - Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato;

    - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados e prepostos, ainda que involuntariamente, às instalações do prédio, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens da Contratante ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços e fornecimento e instalação dos equipamentos;

    - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, da Contratante, ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços e do fornecimento e instalação dos equipamentos;

    - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho em vigor;

    - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da ESEBA;

    - Executar os serviços por etapas, de modo a não prejudicar as atividades mantidas nos locais, podendo ser exigida a realização de algumas fases em horários noturnos e fins-de-semana para que seja cumprido o cronograma de entrega da Contratante;

    - Retirar, ao término de cada etapa, os restos de materiais e ferramentas utilizados dos locais atingidos, promovendo a limpeza diária da área e todos os procedimentos necessários para manter a área limpa e composta. É imprescindível que todo entulho proveniente dos serviços de demolições e preparo do local de intervenção, bem como aquele que venha a ser produzido durante a execução, seja removido da área interna para as áreas externas, diariamente;

    - Solicitar, em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o cumprimento das suas obrigações contratuais, exceto aquelas que já forem de responsabilidade do licitante vencedor;

    - Apresentar documento fiscal específico discriminando todos os materiais e serviços, com indicação de preços unitários e totais;

    - Manter, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, durante a execução do instrumento contratual, todas as condições da habilitação e de qualificação dos serviços exigidas na licitação;

    - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela Contratante na execução do presente contrato, atendendo, com a diligência possível, às determinações da Diretoria da ESEBA, voltadas ao saneamento de faltas e correção de irregularidades verificadas;

    - Responder às demandas da Contratante, dentro do prazo fixado nas respectivas correspondências;

    - Fornecer à Contratante relação com o nome, endereço e CPF dos empregados que atuarão nos serviços a serem executados, a fim de que possam ter acesso aos locais de trabalho;

    - Manter durante a execução dos serviços, pessoal devidamente uniformizado, em boas condições de higiene e segurança, e identificados com crachás.

    - Recrutar e manter, em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados e contratados necessários à perfeita execução dos serviços, devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, no horário estabelecido para a jornada de trabalho, e ainda aos sábados, domingos e feriados, se necessário, com a prévia autorização da Contratante;

    - Efetuar todos os pagamentos, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, comercial e fiscal, e de quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora, não transferindo em nenhuma hipótese para a Contratante eventuais ônus decorrentes do inadimplemento de tais obrigações;

    - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados durante a realização dos serviços reparando-os no mesmo padrão previamente utilizado;

    - Entregar, ao final dos serviços, em duas vias, o Manual de Operação e Manutenção do Sistema que deverá conter os seguintes documentos:

- Relatório de testes, ajustes e balanceamento do sistema;

- Memorial descritivo do sistema instalado, contendo a descrição do sistema, bem como todas as especificações técnicas dos materiais instalados e folhas técnicas de todos os equipamentos fornecidos;

- Catálogo de todos os equipamentos instalados; Certificados de garantia de todos os equipamentos mais relevantes fornecidos, emitidos pelos respectivos fabricantes;

- Certificado de garantia dos equipamentos e instalação, conforme descrito neste Projeto Básico.

  - Visando à execução do objeto deste Projeto, a ESEBA se obriga a:

    - Exercer a fiscalização dos serviços a serem realizados;

    - Disponibilizar o espaço físico onde serão executados os referidos serviços, nos horários definidos pela ESEBA;

    - Exigir da Licitante Vencedora a imediata correção de serviços mal executados, substituição de materiais e acessórios (caso necessário) em desacordo com o especificado neste Projeto ou que apresentarem defeitos;

    - Permitir o acesso dos funcionários da Licitante Vencedora para execução dos serviços;

    - Prestar as informações e esclarecimentos que venha a ser solicitadas pela Licitante Vencedora.

- FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

  - A licitante deverá formular e apresentar Proposta de Preço de acordo com as especificações constantes no modelo disponibilizado neste Projeto.

  - O critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL conforme Tabela acima, devendo a Licitante compor a Tabela final, considerando o mesmo percentual de diferença entre o valor referencial e o ofertado.

  - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, marca e modelo de equipamentos, forma de pagamento ou outra condição que importe em modificação dos termos originais.

  - Na proposta deve constar especificação e marca dos equipamentos ofertados.

- PRESTAÇÃO DE CONTAS E FORMA DE PAGAMENTO

  - A Licitante vencedora deverá apresentar uma fatura ou nota fiscal única correspondente aos serviços realizados, sendo entregue ao término dos serviços na Secretaria da Diretoria da ESEBA – Sala 1N340, no Campus Educação Física para Wanessa Luiza;

  - Na eventualidade de se verificarem defeitos, falhas ou imperfeições que impeçam a utilização do(s) equipamento(s), não será dado o aceite, enquanto não forem sanadas as incorreções, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o chamado da Contratante.

  - O pagamento será efetuado, após a conclusão dos serviços, no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados da data de atestamento do documento fiscal, desde que atendida todas as obrigações previstas no Edital e seus anexos, mediante crédito em conta bancária da Licitante Vencedora, através do Banco do Brasil S/A.

### VISITA TÉCNICA OU DISPENSA DE VISITA

### É recomendada às Licitantes, a visita e vistoria aos locais de execução dos serviços, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços. Caso a interessada opte por não realizar a visita /vistoria no(s) local(is), firmará declaração na qual dispense a necessidade de visita/vistoria assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente o serviço do presente Projeto;

### A Instituição fornecerá, em nome da licitante, Atestado de Visita e Vistoria Técnica, atestando textualmente que:

### a Licitante, vistoriou os locais onde serão executados os serviços e tomou conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para cumprimentos das obrigações assumidas relacionadas ao objeto desta licitação;

### Caso a interessada opte por não realizar a visita /vistoria no(s) local(is), firmará declaração na qual dispense a necessidade de visita/vistoria assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente o serviço do presente Projeto;

### A licitante interessada poderá visitar e vistoriar os locais onde serão executados os serviços, em companhia de servidor(a) da Eseba/UFU, até 3 (três) dias úteis anterior ao pregão, com o objetivo de se inteirar das condições da área e especificidades do local onde serão realizados os serviços, mediante prévio agendamento, em horário comercial,  na  secretaria da direção ESEBA/UFU, pelo fone ( 34)3218.2932, com Srª Wanessa. A visita ocorrerá no horário de 8h00min as 11h00min e 14h00min as 17h00min de segunda a sexta-feira, em dias úteis;

### Para agendar a visita e vistoria técnica a empresa deverá indicar um responsável técnico, razão social da empresa e CNPJ.

### A apresentação do Atestado de visita/vistoria ou declaração de dispensa de vistoria, conforme modelo disponibilizado neste Projeto Básico será obrigatório na fase de habilitação do certame;

### Toda e qualquer despesa com a visita e vistoria, incluindo locomoção, ocorrerão por conta da Licitante interessada.

### GARANTIA

### Para os equipamentos fornecidos e instalados e os serviços a eles relacionados objetos deste Projeto Básico: no mínimo de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo e atesto da nota fiscal / fatura;

### Durante o período de garantia, a solução de problema detectado nos equipamentos deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, a contar da data de comunicação efetuada pela Contratante;

### Caso o defeito apresentado nos equipamentos não seja de simples solução e que não seja possível a sua correção no prazo estabelecido no subitem 10.2. a Contratante poderá, mediante as justificativas apresentadas, aceitar a prorrogação do prazo para a realização dos serviços. Nesse caso, o licitante vencedor deverá fornecer peça ou componente igual ou similar em substituição provisória, sem que implique acréscimos aos preços contratados;

### A substituição de peças, componentes ou equipamentos que constam deste Projeto Básico, deverá ser efetuada com material original novo, não recondicionado, recomendado pelo fabricante;

### Durante o período de garantia, as despesas com a desmontagem, a montagem, a substituição de partes ou de equipamentos como um todo e o transporte para o atendimento das condições previstas neste item, correrão por conta do licitante vencedor, não cabendo a Contratante quaisquer ônus.

### O licitante vencedor deverá durante o período de garantia prover uma linha telefônica IP gratuita com ramal direto com o centro de suporte da contratada para se sejam solicitados suportes técnicos referentes ao sistema.

### O prazo de atendimento aos chamados técnicos em até 24 (vinte e quatro) horas, após o comunicado do contratante; prazo de solução do problema não critico até 05 (cinco) dias úteis e de problemas críticos até 03 (três) dias úteis e, em hipótese alguma, os equipamentos poderão ficar inoperantes por mais de 03 (três) dias úteis.

### A Contratada deverá fornecer e aplicar pacotes de correção, em data e horário a serem definidos pelo Contratante, sempre que forem encontradas falhas de operação em software ou firmware que integrem o hardware ou software objeto do Contrato.

### TREINAMENTO

### Após a conclusão dos serviços de instalação, o licitante vencedor deverá ministrar treinamento técnico operacional para os servidores designados pela Diretoria da Eseba;

### O licitante vencedor fará a capacitação dos servidores que irão operar o sistema de som, áudio e de vídeo da Eseba;

### O curso de capacitação para uso e operação dos equipamentos deverá ser ministrado com carga horária de no mínimo 08 (oito) horas diárias, durante dois dias, para a um grupo de até 8 (oito) servidores da Contratante, de modo a capacitá-los, ao final do curso, a desenvolver com pleno domínio a execução das tarefas;

### O curso de capacitação no uso dos equipamentos deverá ser oferecido em português;

    - Com as seguintes atividades:

    - Demonstrações práticas abordando conceitos gerais adotados nas instalações;

    - Procedimentos de operação;

    - Modos de operação;

    - Especificações técnicas;

    - Manutenções preventivas e corretivas;

    - Aulas práticas.

### Caberá ao licitante vencedor o provimento do material didático necessário à capacitação;

### Durante o período de garantia a empresa proponente deverá ministrar além deste treinamento inicial uma operação assistida num período de 15 (quinze) dias subsequentes, que será realizado para treinar novos servidores ou terceiros no uso e operação do sistema. A data ficará a cargo da Contratante, onde a contratada irá ser avisada da data com antecedência.

### PRAZOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

### O prazo para execução do objeto da presente licitação será de até 45 (quarenta e cinco) dias, e terá como termo inicial o 1o dia útil após a data da assinatura da Carta Contrato;

### O prazo contratual só poderá ser prorrogado, a critério da fiscalização da Contratante, desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela área competente;

### Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados sem a responsabilidade da Contratante, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou força maior;

### O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de conclusão dos serviços e a devida instalação dos equipamentos. Ao final desse prazo, será emitido o Termo de Recebimento Provisório pela Contratante, desde que todos os itens previstos no instrumento contratual estejam devidamente concluídos;

### Os serviços e a devida instalação dos equipamentos serão recebidos definitivamente pela Contratante, mediante lavratura de Termo de Recebimento Definitivo, em até 30 (trinta) dias úteis após o decurso do prazo de observação, desde que seja verificado o cumprimento total do contrato, tão logo decorrido o prazo de observação estabelecido;

### Os prazos para a execução dos serviços estão apresentados na tabela abaixo. Alterações no mesmo deverão passar por aprovação prévia da Contratante, reforçando ainda que o andamento dos trabalhos não poderá acarretar prejuízos às atividades da Contratante;

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - Concluídos os serviços de montagem, instalação e teste operacional, o licitante vencedor notificará a Contratante, por meio de carta, entregue à Diretoria da ESEBA, mediante recibo;

  - O serviço será recebido provisoriamente pela Diretoria da ESEBA, em caráter experimental, durante um prazo de observação de 10 (dez) dias, para verificação do objeto recebido, lavrando-se um Termo de Recebimento Provisório. Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições previstas neste Projeto Básico, Comissão de Recebimento lavrará Termo de Rejeição, listando todos os serviços e / ou fornecimento e / ou instalação de equipamentos irregulares para adequar o serviço às condições previstas neste Projeto Básico, devendo o licitante vencedor proceder de imediato a todas as correções e complementações indicadas pela fiscalização;

  - O serviço será recebido definitivamente pela Contratante, mediante lavrura de Termo de Recebimento Definitivo, desde que seja verificado o adequado cumprimento de todas as especificações previstas neste Projeto Básico, tão logo decorrido o prazo de observação estabelecido e considerado regularmente executado;

  - Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições previstas neste Projeto Básico, no que a Contratante lavrará relatório circunstanciado dirigido à Gerência de Compras e Licitações, que adotará as medidas cabíveis;

  - Não concluídos os serviços e/ou o fornecimento e a instalação dos equipamentos dentro do prazo previsto neste Projeto Básico, o licitante vencedor estará sujeito às sanções administrativas previstas;

  - Por ocasião do recebimento dos equipamentos, a Contratante reserva-se o direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se o licitante vencedor a promover a devida substituição e observando os prazos contratuais;

  - O aceite dos equipamentos pela Contratante não exclui a responsabilidade civil do licitante vencedor, por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Projeto Básico, verificadas posteriormente.

- EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

  - A execução dos serviços e o fornecimento e instalação de equipamentos, objeto deste Projeto Básico, serão acompanhados e fiscalizados por representantes da Eseba;

  - A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade do licitante vencedor, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade de seus empregados;

  - O licitante vencedor deverá notificar a Diretoria da ESEBA da conclusão dos serviços, por meio de carta, em duas vias, entregue ao representante da Contratante, mediante recibo e acompanhada do respectivo Relatório de Serviços Executados, informando os serviços concluídas;

  - O objeto deste termo será considerado efetivamente concluído quando os serviços previstos estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalização da Contratante. Não serão considerados como serviços executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro de trabalho ou nas instalações da Contratante;

  - Nos 10 (dez) dias úteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificação, passado o período de observação e lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, o representante da Eseba vistoriará, novamente, os serviços, o fornecimento e instalação dos equipamentos, e verificará se foram atendidas pelo licitante vencedor todas as condições previstas;

  - Em caso de conformidade, o representante da Eseba informará ao licitante vencedor a aceitação dos serviços executados e autorizará a emissão dos documentos de cobrança;

  - No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade com o contrato, o representante da Contratante impugnará o respectivo serviço, discriminando por meio de termo de rejeição as falhas ou irregularidades encontradas, ficando o licitante vencedor, com o recebimento do termo, cientificado das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis;

  - Ao licitante vencedor caberá sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente, o serviço impugnado, à nova verificação da Fiscalização da Contratante;

  - Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na fase de habilitação, em atendimento ao prescrito neste Projeto Básico, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnica e acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela fiscalização da Contratante.

- RESPONSÁVEL POR ESTE PROJETO

  - Escola de Educação Básica, Diretora Srª Elizabet Rezende de Faria, Portaria 1586 de 28/12/2011.

ANEXO I

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES

| AUDITÓRIO ESEBA |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE |
| 1 | MONITOR DE SOM ATIVO (PALCO) Requisitos mínimos: 300 Watts Rms em 4 Ohms; 2 Vias; 1 Alto Falante de 12”; 1 Driver; Impedância Nominal 8 Ohms; Resposta de Frequencia 50 Hz/17 Khz; Pressão Sonora 1W/1M 100 dB; Saída Auxiliar Amplificada em 8 Ohms, Conector Speakon; Saída Mix Output XLR Macho: Tecla Turbo Loud; Controle de Volume Master; Controle de Volume MIC; Controle de Volume LINE; Equalização de 3 Vias (Grave, Médio, Agudo); Led On e Led Clip Limiter; Entrada MIC; Impedância de Entrada 8 K; Sensibilidade de Entrada 3 mV; 1 Conector XLR Fêmea. Entrada LINE: Impedância de Entrada 130 K; Sensibilidade de Entrada 150 mV; 1 Conector P10 1/4; 1 Conector XLR Fêmea. Sistema de Ventilação Inteligente (ICS); Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP); Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP); Proteção Térmica (ETP); Proteção Contra Curto (SCP); Tensão 120/240; Cabo AC Destacável; Formato Trapezoidal. Gabinete em MDF; Suporte para Pedestal e Alça para Transporte; Tela de Metal Pintura em Resina Especial de Alto Impacto; Dimensões: (Alt.xLarg. Fr.xLarg.Tz.xProf.) 400x535x300x470 mm; Peso Líquido 16,5 Kg. O licitante deverá apresentar, juntamente com sua proposta comercial, atestado de garantia direcionado a este processo e emitido pelo fabricante do equipamento, onde o fabricante declare que o referido equipamento possui garantia de 12 (doze) meses no Brasil e que se compromete a fornecer no território brasileiro assistência técnica e peças de reposição pelo período de 05 (cinco) anos, conforme determina o Código Civil Brasileiro. | 02 (UND) |
| 2 | CAIXA ATIVA 625W Requisitos mínimos: Tipo: Bass-reflex de duas vias auto amplificado de 15" polegadas; Potência Nominal: 625 Watts (525 + 100); Nível Máximo de Entrada de Som (SPL): 132 dB; Resposta de Frequência (-10 dB): 39 Hz -20 kHz; Amplificador: Crown Classe D - . Conectores: 2 jacks TRS de 1/4" balanceados/não-balanceados, 1 jack combo TRS de 1/4" / XLR com XLR loop through; Canais: Mixer de 3 canais; Impedância: 14k ohms; Sinalização: LED vermelho indica condição de atividade do limite, LED verde indica sinal presente, Mic que indica que o seletor MIC/LINHA está na posição "MIC"; - Alto-Falantes: Driver LF: 1 woofer integrado com drive diferencial JBL 265F-1 380mm (15") com duas bobinas de voz de 2" e Driver HF: 1 driver de compressão de neodímio, com diafragma em polímero anular JBL 2414H de 37,5mm; Seção de EQ: Controles individuais de graves e agudos, marcação central, reforço e corte de 6 dB, Graves +/- 6 dB (200 Hz de frequência) e Agudos +/- 6 dB (4 kHz de frequência); Limitador; Cobertura: 100º x 60º nominal; Crossover: 1.7 kHz. A licitante deverá apresentar, juntamente com sua proposta comercial, atestado de garantia direcionado a este processo e emitido pelo fabricante do equipamento, onde o fabricante declare que o referido equipamento possui garantia de 03 (três) anos no Brasil e que se compromete a fornecer no território brasileiro assistência técnica e peças de reposição pelo período de 05 (cinco) anos, conforme determina o Código Civil Brasileiro. | 04 (UND) |
| 3 | MESA DE SOM Requisitos Mínimos: Mixer analógico de 24 canais de entrada - 16 canais mono (mic/line) e 4 canais Estéreo (linha); 16 pré-amplificadores de microfone com Phantom Power; Inserts I/O nos canais mono; 2 processadores de efeitos SPX com 16 presets cada; 14 barramentos de saída (4 estéreo + 6 auxiliares + saída Master ST); 6 auxiliares (4 pré/pósfader, 2 pós-fader para efeito); 3 bandas de equalização (semi-paramétrico nos médios); entrada para Talkback; LPF chaveado em todas as saídas mono; chaves ON/OFF de canais com indicação luminosa. O licitante deverá apresentar, juntamente com sua proposta comercial, atestado de garantia direcionado a este processo e emitido pelo fabricante do equipamento, onde o fabricante declare que o referido equipamento possui garantia de 12 (doze) meses no Brasil e que compromete a fornecer no território brasileiro assistência técnica e peças de reposição pelo período de 05 (cinco) anos, conforme o Código do Consumidor Brasileiro. | 01 (UND) |
| 4 | MICROFONE SEM FIO UHF DE MÃO (HANDHELD) Requisitos Mínimos: Sistemas Compatíveis por Banda: 4; Sistemas Compatíveis usando mais de uma banda: 8 (varia conforme localidade); Freqüências Selecionáveis: 10, 2 Transmissores PG2 de mão: LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria; Chave liga/desliga e chave mute, 2 pilhas tamanho AA permitem 8 horas de uso contínuo. Faixa de operação de até 75m.; 2 Cápsulas PG58 para microfone sem fio Shure (RPW110), Cápsula completa compatível com sistemas sem fio Shure. Já inclui globo. 1 Receptor PG88: Receptor Duplo, Até 8 sistemas compatíveis, Saídas de áudio P10 e XLR, Antena interna Diversity controlado por Micropro-cessador; Impedância de Saída: Conector XLR: 200 Ohms, Conector P10: 1k Ohm; Nível de Saída de Áudio (aprox 33kHz de desvio com tom de 1kHz): Conector XLR com carga de 100k Ohm: -19dBV, típica Conector P10 com carga de 100k •Ohm: -5dBV, típica;Sensibilidade: -105dBm para 12dB de SINAD, típica; Imagem de Rejeição: >50dB, típica; Dimensões: 388mm (L) x 116mm (P) x 40mm (A); Peso: 429g; Corpo: ABS moldado (Sendo 01 base com 02 microfones bastões sem fio) | 04 (CONJUNTO) |
| 5 | MICROFONE COM FIO PARA VOCAL DINAMICO (CARDIOIDE) Requisitos mínimos: Dinâmico (bobina móvel); Resposta de Freqüência: 50 Hz a 15 kHz; Pa-drão Polar: Unidirecional (cardióide), simétrico em relação ao eixo do microfone e captação uniforme de freqüências; Sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto -54.5 dBV/PA (1.85mV), 1 •Pascal = 94dB SPL Impedância 150 Ohms (310 Ohms reais) para conexão em entradas de baixa impedância; Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3; Conector: XLR macho profissional de 3 pinos; Corpo: Cinza escuro em metal die-cast resistente com globo em metal e filtro anti-pop embutido. Peso: 298g. | 06 (UND) |
| 6 | MICROFONE HEADSET SEM FIO UHF (Cardióide Unidirecional) Requisitos mínimos: Chave ON/OFF; Impedância: Conector XLR: 200 Ohms; Conector de 1/4 pol: 1KOhms; Relação S/N: 61dB, 1kHz a 1 Pa; Resposta frequência: 60Hz a 18KHz; Sensibilidade: Nível de Saída de Áudio (ref. +/-38 kHz de desvio, 1 KHz de tom): Conector XLR (em carga de 100KOhms): Típico -19dBV; Conector de 1/4 de polegada (em carga de 100KOhms): Típico de -5 dBV; sensibilida-de -105 dBm para 12 dB SINAD típica; Rejeição de imagem 50 dB, típica. Voltagem: 220V (Fonte alimentação externaf); Informações microfone: Impedância de saída 1200 a 1kHz; Nível de saída -52dBV/Pa (2,5mV); Máximo SPL 125dB (máximo nível de pressão sonora); Escala dinâmica (máximo SPL para o nível de ruído A pond- erado): 92dB; Ruído de saída: 33dB (típico, A ponderado); Cabo 1,27 m (50 pol.) dois condutores protegidos; Mini-conector TA4F; Presilha para prender na roupa ; Medidas tomadas usando pré-amplificador ajustado para o ganho de 0dB; Informações adicionais do Transmissor : Nível de Entrada de Áudio: 10dBV máximo na posição de ganho do microfone; 10dBV máximo na posição de ganho 0dB; 20 dBV máximo na posição de ganho -10dB; Faixa de ajuste de ganho: 30 dB; Impedância de Entrada: 1 mOhm; Saída do Transmissor de RF: 10 mW típico (depende dos regulamentos aplicáveis do país); Dimensões 110 mm A x 64 mm L x 21 mm P (1,718 x 2,5 x 14,385 pol.) Peso de 75 gramas (73,71 g) sem pilhas; Alojamento: ABS moldado; Requisitos de Alimentação Elétrica: Uma pilha alcalina de 9 V ; Informações adicionais Receptor:10 Canais selecionáveis e 8 sistemas compatíveis; Faixa de Trabalho 75 m (250 pés) Obs.: a faixa real de alcance depende da absorção do sinal de RF, reflexão e interferência; Resposta do canal de áudio: Mínimo: 45 Hz; Máximo: 15 kHz (os canais do sistema dependem do microfone); Distorção Harmônica Total: 0,5%, típica, Ref. +/#33kHz de desvio, 1kHz de tom; Faixa Dinâmica: 100dB, ponderação-A, típico; Dimensões 188 mm C x 103 mm L x 40 mm P (7,4 pol x 4,0 pol x 1,5 pol). | 05 (UND) |
| 7 | MICROFONE CORAL SHOTGUN/BOOM (Hypercardióide) Requisitos mínimos: Resposta de Frequência: 60 Hz a 20 kHz; para graves, lobar para frequências acima de 1kHz.; Simétrico na captação em eixo; Impedância: 150 Ohms (100 Ohms real); Sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto: -33 dBV/Pa (22.2mV), 1 Pascal = 94dB SPL; Nível de Clipping @ 1kHz, abaixo de 0.5% THD: 800 Ohm de carga: -1 dBV •(0.89V) 150 Ohm de carga: -12dBV (0.25V); Máximo SPL @ 1kHz, abaixo de 0.5% THD: 800 Ohm de carga: 127dB 150 Ohm de carga: 119dB; Captação de Hum: Abaixo de 3dB equivalente em SPL em 1mOe (60Hz); Nível de Ruído (equivalente em SPL; aferido com multímetro rms real): 16dB típico, A-weighted; Relação Sinal-Ruído (94dB SPL @ 1kHz): 79dB; Faixa Dinâmica: 111dB; Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3; Alimentação: Phantom Power necessário: 11 a 52Vdc, positivo nos pinos 2 e 3; •Corrente: 2mA; Filtro Low-Cut: 60Hz (--) ou 160Hz (/--); Corpo: Corpo em alumínio com acabamento na cor preta e cápsula em aço inoxidável; Condições de Clima: O microfone deve operar a temperaturas entre -29ºC e 57ºC; O microfone pode ser armazenado em temperaturas entre -29ºC e 74ºC; Umidade relativa: 0 a 80%; Peso: 195g. | 08 (UND) |
| 8 | MULTICABO 24 VIAS Requisitos mínimos: Condutor: 0,20mm²; Isolamento: Polietileno; Blindagem: Fita de aluminio + fio de cobre (dreno) 0,20mm²; Cobertura: PVC Flexível; Diâmetro Externo: Ø 24,50 ± 0,2 mm. Ajuste de ganho Vida útil da bateria: 08 horas; Deverá incluir um pedestal de mesa de base redonda com haste flexível de no máximo 25cm. | 10 (METROS) |
| 9 | CABO PARA MICROFONE BALANCEADO ESTÉREO Requisitos mínimos: Condutor: 0,30 mm²; Isolamento: Polietileno; Blindagem: Fita de aluminio + blindagem em cobre trançado; Cobertura: PVC Flexível. | 500 (METROS) |
| 10 | CABO PP 3x1,5mm² 750V Requisitos Mínimos: Bitola de 2x1,5mm²;tensão máxima 750v; marca lamesa/corfio cobre PVC-F/PVC ST1-NBR-13249-450/750V. | 200 (METROS) |
| 11 | CABO PARA INSTRUMENTO Requisitos Mínimos: CONDURTOR E BLINDAGEM FABRICADO EM COBRE NÚ OFHC (ISENTO DE OXIGÊNIO); BITOLA 0,50mm²; MONO; Condutor: 0,50 mm²; Isolamento: Polietileno; Blindagem: Semicondutor + blindagem em cobre trançado; Cobertura: PVC Flexível. | 30 (METROS) |
| 12 | CABO ÁUDIO Requisitos Mínimos: 1 Via; BITOLA: 0,20mm2; ISOLANTE: Polietileno ; BLINDAGEM: Semicondutor + blindagem em cobre trançado (2x); COBERTURA: PVC Flexível | 10 (METROS) |
| 13 | PLUGS XLR FEMEA (PARA ITEM 08) Requisitos Mínimos: Plug XLR fêmea linha com acabamento e contatos niquelados. | 30 (UND) |
| 14 | PLUGS XLR MACHO (PARA ITEM 07 E 08) Requisitos Mínimos: Plug XLR macho linha com acabamento e contatos niquelados. | 60 (UND) |
| 15 | CONECTOR FEMEA XLR PARA PAINEL (PARA ITEM 24) Requisitos Mínimos: Conector XLR macho painel com acabamento e contatos niquelados. | 24 (UND) |
| 16 | CONECTOR MACHO XLR PARA PAINEL (PARA ITEM 24) Requisitos Mínimos: Conector XLR macho painel com acabamento e contatos niquelados. | 04 (UND) |
| 17 | PLUG DE ENERGIA JUNÇÃO FEMEA 2P+T 180º 10A/250V (PARA ITEM 09) | 20 (UND) |
| 18 | PLUG DE ENERGIA JUNÇÃO MACHO 2P+T 180º 10A/250V (PARA ITEM 09) | 20 (UND) |
| 19 | PLUG CONECTOR P10 MONO NIQUEADO (PARA ITEM 10) Requisitos Mínimos: Conector P10 mono em latão niquelado e jateado com mola de proteção; Peso Líquido do produto: 0.024g; Dimensões (L x A x P) do produto: 81.2 mm x 6.25 mm; Peso Bruto da embalagem: 0.02g; Dimensões (C x A x L) da embalagem: 10 x 15. | 20 (UND) |
| 20 | PLUG CONECTOR P2 ESTÉRIO (PARA ITEM 011) Requisitos Mínimos: Plug P2 estéreo em latão banhado a ouro e capa preta de metal. | 05 (UND) |
| 21 | PEDESTAIS GIRAFA COM CACHIMBO PARA MICROFONE COM FIO Requisitos Mínimos: Altura Máxima: 2,4 Metros; Altura Mínima: 0,97 - 1,67m Material: Base e sistema de Inclinação em Metal. Possui Hates Telescópia. | 10 (UND) |
| 22 | TRIPÉ PRETO PARA CAIXA DE SOM (ITEM 02) Requisitos Mínimos: Regulagem de inclinação e rotação; Suporta até 8 kg. | 04 (UND) |
| 23 | REQUA DE ENERGIA 4 TOMADAS 2P+T 10A/250V | 04 (UND) |
| 24 | RACK PARA MESA E PERIFÉRICOS Requisitos Mínimos Rack fechado para mesa de som e periféricos com porta e fechaduras feitos sob medidas para acomodar mesa de som, prateleiras para microfones, e acessórios almofada com espuma, material do case MDF. Cor preta, perfilados e acabamentos em alumínio. | 01 (UND) |
| 25 | MEDUSA PARA 24 CONECTORES XLR Requisitos Mínimos Apropriado para 28 conectores XLR fêmea painel. Chapa SAE 1010; Com 2 prensa cabo e 2 molas cada. | 01 (UND) |
| 26 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO Todos os tipos de cabos, conectores e acessórios de instalação dos equipamentos previstos para o sistema de sonorização, devem ser fornecidos para a perfeita integração e funcionamento do sistema. Os materiais empregados devem ser de boa qualidade, obedecendo quando pertinente às respectivas normas ABNT. Todo o cabeamento deverá permanecer oculto sempre que possível, correndo por dentro da infra-estrutura para passagem disponível no piso e teto, além de canaletas e tubulações apropriadas no mobiliário, quando disponíveis. Nota: Obriga-se a empresa licitante contratada a fornecer todo e qualquer acessório mesmo que não previsto neste Projeto Básico, mas que se faça necessário ao correto funcionamento dos equipamentos, sistemas e funcionalidades exigidas neste edital. Caberá à licitante contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo deste Projeto Básico, totalmente instalados, conectados e interligados, configurados e 100% operacionais em todas as funcionalidades previstas no projeto. Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de acordo com as necessidades do ambiente. | 01 (UND) |
| 27 | TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL DO SISTEMA Deverá a contratada, providenciar treinamento operacional do sistema para até 08 pessoas, a serem indicadas pela Diretoria da Eseba. A carga horária total deverá ser de no mínimo 08 horas. O treinamento deverá ser obrigatoriamente ministrado em dias úteis, de segunda à sexta-feira, em horário comercial, nas próprias dependências da contratante, tendo início em até 5 dias corridos. Durante o treinamento deverá ser entregue aos alunos apostila e apresentação do treinamento em formato magnético. | 01 (UND) |
| 28 | SERVIÇOS DE GARANTIA E MANUTENÇÃO POR 01 ANO A contratada deverá oferecer garantia para todo o sistema com atendimento on-site durante 12 meses para resolução de problemas de funcionamento do sistema ou reposição do equipamento com defeito sem resolução em até 10 dias úteis. A empresa contratada deverá possuir atendimento através de escritório próprio ou terceirizado com contrato formal na cidade de Uberlândia. A empresa proponente deverá em sua proposta apresentar os termos de garantia. | 01 (UND) |

ANEXO II

FICHA DE INSPEÇÃO E ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO

| Nota Fiscal: | Fabricante: |
| --- | --- |
| Contratante (interessado): |

Assinalar nos itens abaixo inspecionados: “OK” para itens em acordo, “X” para itens não-conforme, e “NA“ para os itens que não se aplica.

| Funcional |
| --- |
| Itens: |
| 1. Embalagem conforme edital: |  |
| 2. Embalagem em bom estado: |  |
| 3. Quantidade entregue é igual a quantidade solicitada: |  |
| 4. Existem danos visíveis nos gabinetes: |  |
| 5. As dimensões são conforme descritas no edital : |  |
| 6. A entrega foi efetuada no endereço correto: |  |
| 7. O manual de uso e conservação foi entregue: |  |
| 8. O produto está de acordo com a descrição do edital: |  |

Irregularidades Constatadas (informar nº do item e descrever o problema):

Item  ___________________________________________________________... ____

Item  ___________________________________________________________... ____

Item  ___________________________________________________________... ____

Item  ___________________________________________________________... ____

Item  ___________________________________________________________... ____

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PENDÊNCIA

Declaramos que o equipamento foi entregue/recebido com as irregularidades/pendências constatadas e registradas acima, sendo que a substituição/reparo dos itens irregulares serão feitos pelo Contratado, no prazo máximo de até 30 dias após esta data.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Assinatura do Recebedor (Contratante)                            Assinatura do Entregador

Nome: ___________________________           Nome:________________________

RG: _____________________________           RG:  _________________________

Telefone: _________________________          Telefone: _____________________

Local:

Data: _____ / _____ / _______

Hora: _____ : _____

ANEXO IV

DECLARAÇÃO     DE     CONFORMIDADE

Declaro que recebi o equipamento acima identificado em plenas condições de uso, conforme relação de itens verificados, comprometendo-me a atender todas as orientações sobre o uso e manutenção do mesmo.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Assinatura do Recebedor (Contratante)                            Assinatura do Entregador

Nome: ___________________________           Nome:________________________

RG: _____________________________           RG:  _________________________

Telefone: _________________________          Telefone: _____________________

Local:

Data: _____ / _____ / _______

Hora: _____ : _____

A presente ficha poderá ter itens acrescidos, e ser assinada somente após a instalação do equipamento, por profissionais da empresa fornecedora.

ANEXO V

TERMO DE RECEBIMENTO

Declaramos que recebemos da empresa (NOME DA EMPRESA CONTRATADA) o Equipamento, abaixo relacionado:

| Item | Descrição | Quantidade |
| --- | --- | --- |

Declaramos ainda que recebemos os produtos acima em perfeita ordem e de acordo com o estabelecido no Edital do Pregão Eletrônico _______/2013 UFU.

Data do recebimento: ______/_______/2013.

Endereço do recebimento do material:

Nome do recebedor:

Número da Identidade:

____________________________________________________________

(Assinatura e Carimbo contendo a identificação e função do recebedor)

ANEXO VI

##### ATESTADO DE VISITA E VISTORIA

Atesto para os devidos fins, que o Sr(ª)        representante da Empresa (NOME DA EMPRESA CONTRATADA) visitou e vistoriou o(s) local(is), onde será(ao) executado(s) os serviços, objeto do Pregão Eletrônico nº     /2013, Processo Administrativo nº.      /2013-     , em       de       de 2013, tendo tomado conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para cumprimento das obrigações referente ao objeto da licitação.

Uberlândia,       de       de 2013

| ________________________________ | ________________________________ |
| --- | --- |
| Representante legal da Universidade Federal de Uberlândia | Representante legal da Empresa |

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA/VISTORIA

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO, etc), neste ato representada por (REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DO MESMO, CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de instalação do produto, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo na modalidade Pregão Eletrônico de nº      /2013, Processo Administrativo nº 23117.      /2013-     , em        de       de 2013.

# Uberlândia,       de        de 2013

__________________________________

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

À Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia-MG

Assunto: PROPOSTA DE PREÇO

Orçamento que faz a empresa              , inscrita no CNPJ sob nº          e   Inscrição Estadual nº       , estabelecido(a) na cidade de           , Estado de         ,na             , bairro             , CEP           para a            .

| A PROPOSTA DE PREÇO DEVE SER REALIZADA DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E EDITAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2013. |
| --- |
| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO/MARCA | VALOR REFERÊNCIA EM REAIS R$ |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| SONORIZAÇÃO |
| 1 | 02 (UND) | MONITOR DE SOM ATIVO (PALCO) |  |  |
| 2 | 04 (UND) | CAIXA ATIVA 625 W |  |  |
| 3 | 01 (UND) | MESA DE SOM |  |  |
| 4 | 01 (CONJ) | MICROFONE SEM FIO UHF DE MÃO (HANDHELD) |  |  |
| 5 | 06 (UND) | MICROFONE COM FIO PARA VOCAL DINÂMICO (CARDIOIDE) |  |  |
| 6 | 05 (UND) | MICROFONE HEADSET SEM FIO UHF (CARDIOIDE UNIDIRECIONAL) |  |  |
| 7 | 08 (UND) | MICROFONE CORAL SHOTGUN/BOOM (HYPERCARDIÓIDE) |  |  |
| CABOS |
| 8 | 10 (METROS) | MULTICABO 24 VIAS |  |  |
| 9 | 500 (METROS) | CABO PARA MICROFONE BALANCEADO ESTÉREO |  |  |
| 10 | 200 (METROS) | CABO PP 3x1,5mm² 750 V |  |  |
| 11 | 30 (METROS) | CABO PARA INSTRUMENTO |  |  |
| 12 | 10 (METROS) | CABO ÁUDIO |  |  |
| PLUGS E CONECTORES |
| 13 | 30 (UND) | PLUGS CLR FEMEA ( PARA ITEM 8) |  |  |
| 14 | 60 (UND) | PLUGS XLR MACHO (PARA ITEM 07 E 08) |  |  |
| 15 | 24 (UND) | CONECTOR FEMEA XLR PARA PAINEL (PARA ITEM 24) |  |  |
| 16 | 04 (UND) | CONECTOR MACHO XLR PARA PAINEL (PARA ITEM 24) |  |  |
| 17 | 20 (UND) | PLUG DE ENERGIA JUNÇÃO FEMEA 2P+T 180º 10A/250V (PARA ITEM 09) |  |  |
| 18 | 20 (UND) | PLUG DE ENERGIA JUNÇÃO MACHO 2P+T 180º 10A/250V (PARA ITEM 09) |  |  |
| 19 | 20 (UND) | PLUG CONECTOR P10 MONO NIQUEADO (PARA ITEM 10) |  |  |
| 20 | 05 (UND) | PLUG CONECTOR P2 ESTÉRIO (PARA ITEM 011) |  |  |
| ACESSÓRIOS / OUTROS |
| 21 | 10 (UND) | PEDESTAIS GIRAFA COM CACHIMBO PARA MICROFONE COM FIO |  |  |
| 22 | 04 (UND) | TRIPÉ PRETO PARA CAIXA DE SOM (ITEM 02) |  |  |
| 23 | 04 (UND) | REQUA DE ENERGIA 4 TOMADAS 2P+T 10A/250V |  |  |
| 24 | 01 (UND) | RACK PARA MESA E PERIFÉRICOS |  |  |
| 25 | 01 (UND) | MEDUSA PARA 24 CONECTORES XLR |  |  |
| 26 | 01 (UND) | INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS. |  |  |

Conforme Tabela acima, o valor global é de: R$       (     ).

Validade:

Uberlândia,       de       de 2013.

________________________

Assinatura Empresa

ANEXO IX

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao disposto neste Termo de Referência, declaro o Sr.      , é responsável técnico pelo projeto executivo, construção, fornecimento e instalação de equipamentos para      , com fornecimento de materiais e serviços e treinamento, em       (MG), o profissional abaixo indicado:

Nome do responsável técnico (conforme ART registrada em CREA):

CREA no:

ART do projeto no:

Assinatura do Responsável Técnico:

ANEXO X

DIRETRIZES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

A Licitante Vencedora deverá atender no que couber, às diretrizes estabelecidas pela Universidade denominada de “DIRETRIZES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO”, ou seja:

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETIVO.

1.1. Estabelecer diretrizes de Saúde e Segurança do trabalho a serem cumpridas por empresas Licitantes, visando à prevenção de incidente/acidente, exposições/doenças ocupacionais.

1.2. A Licitante será avaliada não só pela qualidade do seu serviço, mas também por sua atuação em SAÚDE e SEGURANÇA DO TRABALHO conforme a Legislação aplicável das presentes NR - Normas Regulamentares – Lei nº 6.514, de 22 de Dezembro de 1977; PORTARIA nº 3.214, DE 08-06-1978.

1.3. As presentes normas são parte integrante do Contrato ou Proposta firmada com a Licitante, sendo que a assinatura de tais documentos implica leitura e aceitação integral das presentes normas.

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINIÇÕES.

UFU – Para fins desta norma a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.

LICITANTE – Toda pessoa física ou jurídica prestadora de serviços e/ou fornecedora da UFU.

CLAUSULA TERCEIRA: ABRANGÊNCIA.

3.1. Esta norma se aplica as todas as Empresas Licitantes pela UFU.

3.2. Todos os funcionários das Empresas Licitantes receberão um treinamento de prevenção de acidente do trabalho antes do início do trabalho, a ser ministrado pela licitante. Dependendo do tipo do serviço a ser executado, treinamentos adicionais poderão ser requeridos a critério da UFU.

3.3. Em situações cujo serviço, for considerado crítico, deverá ser avaliado entre a Licitante e o responsável da UFU (SESET/UFU).

CLAUSULA QUARTA: OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS.

4.1. A Licitante obriga-se a cumprir integralmente a Portaria 3214/78 do MTE e suas alterações subsequentes, bem como, o que preceituam as presentes instruções e todos os regulamentos relativos à Segurança vigente na UFU.

4.2. A Licitante deverá ter um Técnico de Segurança do Trabalho responsável pela orientação na prevenção de incidente/acidente do trabalho; PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e quando o número de funcionários e o risco da atividade exigir conforme as NR – Normas Regulamentares da Portaria 3214/78 do MTE a licitante deverá manter um Técnico de Segurança do Trabalho no local da prestação de serviço, Engenheiro de Segurança do Trabalho e outros conforme exigência da legislação do Ministério do Trabalho.

4.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI:

4.3.1. A Licitante fornecerá gratuitamente aos seus empregados, conforme a NR-6 da Portaria 3214/78 do MTE, os EPIs designados como de sua responsabilidade, bem como, treinamento inicial.

4.3.2. A Licitante deverá manter listagem atualizada dos EPIs utilizados, bem como o registro de recebimento assinado por cada funcionário para cada item recebido.

4.3.3. Não será admitido o uso de EPI danificado, contaminado ou com qualquer outra condição proibitiva.

4.3.4. Caso a UFU venha a fornecer EPI a empregados e/ou prepostos da Licitante, motivado por descumprimento desta norma cobrará o ressarcimento dos valores gastos com acréscimo de 100 % em relação ao valor de compra do EPI respectivo.

4.3.5. Condição obrigatória mínima para executar serviços dentro das instalações da UFU é o uso de óculos de segurança e calçado de segurança com biqueira de aço, exceto eletricistas que devem usar calçados sem componentes metálicos. A utilização destes dois EPIs é independente do risco a que estão expostos os funcionários da Licitante.

4.3.6. Especial atenção deve ser dedicada aos cintos de segurança, os quais deverão ter talabartes duplos.

4.3.7. Para o usuário de óculos com lentes corretivas, será permitido o uso de óculos de sobrepor/ ampla visão, por um período máximo de 30 dias. Após este prazo, somente será admitida a sua presença em áreas da UFU com o uso de óculos com lentes corretivas especiais contra impactos.

4.3.8. Os EPIs a serem utilizados pelos funcionários deverão ser determinados pelo dimensionamento de EPIs do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ou Ordem de Serviço da atividade a ser executada. Exemplos:

- Soldador (máscara de solda, avental e luva de raspa, perneira, máscara semi-facial contra fumos metálicos).

- Eletricista (luva de borracha para alta tensão, vestimentas e ferramentas em conformidade com a NR-10).

4.4. PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO:

4.4.1. A Licitante deverá elaborar e implantar o PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional conforme disposto na NR-7 da Portaria 3.214/78 do MTE e disponibilizar cópia à UFU.

4.4.2. Todos empregados a serviço da Licitante deverão possuir Atestado de Saúde Ocupacional dentro do prazo de validade.

4.4.3. A Licitante deverá manter no serviço médico da UFU lista atualizado de Clínicas/Hospitais credenciados para atendimento de emergência de seus funcionários.

4.5. PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA – PPR:

4.5.1. Serviços que requerem utilização de Proteção Respiratória pela Licitante deverão obedecer à instrução nº1, de 11 de Abril de 1994, do Ministério do Trabalho, que estabelece que toda empresa que utiliza Equipamento de Proteção Respiratória como forma de proteger ou amenizar a exposição do trabalhador a riscos químicos na forma de poeira, fumo, nevoa neblinas, gases, vapores, ou deficiência de oxigênio deve implementar um PPR.

4.6. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA:

4.6.1. Visando a proteção de todos os seus trabalhadores expostos a riscos ambientais, a Licitante deverá elaborar um PPRA, específico para aonde venha a executar atividades, conforme estabelece a NR-9, da Portaria 3214/78 e disponibilizar copia à UFU.

4.7. PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO – PCMAT:

4.7.1. Para serviços de Construção Civil com 20 ou mais funcionários, a Licitante deverá elaborar o PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente no Trabalho conforme exigido na NR-18. Em todas as construções civis, mesmo aquelas com menos de 20 funcionários, deverão ser observados às exigências contidas na NR-18.

4.7.2. Fica estipulada a Multa de (xxx) a ser paga pela licitante se por motivo de inspeção do SESET/UFU for flagrado pela UFU, funcionários da licitante prestando serviço na UFU sem os EPIs– Equipamento de Proteção Individual ou EPCs – Equipamento de Proteção Coletivo.

CLAUSULA QUINTA: UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS.

5.1. A UFU reserva o direito de rejeitar o uso de qualquer produto químico em suas dependências que possa causar acidente com risco a saúde dos servidores da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. .

CLAUSULA SEXTA: LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS.

6.1. O uso de Líquidos Inflamáveis deverá seguir o procedimento operacional de estocagem e manuseio de Líquidos Inflamáveis: PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais; NR20 - Líquidos Combustíveis e inflamáveis e NR23 - Proteção Contra Incêndio.

CLAUSULA SÉTIMA: SERVIÇOS FORA DO HORÁRIO ADMINISTRATIVO.

7.1. A realização de serviços fora do horário administrativo, feriados e finais de semana, deverá ser precedida de autorização formal da UFU. O não cumprimento desta recomendação impossibilita a entrada dos funcionários da Licitante nas dependências da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.

CLAUSULA OITAVA: AUTORIZAÇÕES.

8.1. ATR - Autorização para Trabalho de Risco: É obrigatória a emissão de ATR antes do inicio de cada serviço para as atividades listadas abaixo:

- Trabalho em Altura/ telhado (acima de 2m); Serviço a quente; Abertura de linha; Escavação; Eletricidade; Bloqueio/ Etiquetagem de energias potencialmente perigosas.

8.2. Autorização para entrada em local confinado:

8.2.1. Entrada em local confinado requer uma autorização específica emitida pelo depto. SESET/UFU (de Segurança do Trabalho) da UFU.

8.2.2. Todos os funcionários que forem entrar em local confinado deverão estar treinados e certificados, aptos e equipados para execução destes serviços conforme determina a NR-33.

8.2.3. O Atestado de Saúde Ocupacional do funcionário que entrará em Espaço Confinado deverá atestar a capacidade física deste para adentrar em tais locais.

8.2.4. Todos os equipamentos de medição de condições atmosféricas para trabalho em espaços confinados deverão possuir certificado de calibração dentro do prazo de validade.

CLAUSULA NONA: ELETRICIDADE

9.1. A Licitante deverá seguir integralmente os itens da NR-10, dentre eles, mas não limitados a:

- É proibido deixar cabos elétricos sem proteção estendidos no piso onde haja transito de veículos.

- Painéis elétricos, “plugs”, tomadas e fiações devem ser adequadas à carga elétrica e a classificação elétrica da área.

- Qualquer ligação elétrica acima de ½ HP deverá ser consultada e autorizada por um eletricista da UFU.

CLAUSULA DÉCIMA: ATENDIMENTO, COMUNICAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTE.

10.1. Na eventualidade de um ACIDENTE DO TRABALHO a Licitante deve relatar por escrito em até 24h do ocorrido a UFU (SESET/UFU), bem como emitir CAT até o primeiro dia útil após o acidente, encaminhando cópia ao Setor de Segurança do Trabalho (SESET/UFU) da UFU.

10.2. A Licitante deverá realizar a investigação do acidente no prazo máximo de 10 dias após a ocorrência com a participação do Setor de Segurança do Trabalho (SESET/UFU) da UFU.

10.3. As Ações Corretivas definidas nas investigações serão acompanhadas, constando um plano de ação (ação a ser executada, data resolução, responsável e situação atual).

10.4. O acidentado deverá ser atendido no pronto socorro mais próximo ou em outro estabelecimento (HOSPITAL) conveniado pela licitante.

Dependendo da lesão, se houver necessidade de remoção para serviços especializados, os custos serão cobertos pela Licitante. O transporte do acidentado deverá ser feito por veículo (ambulância ou atendimento de emergência – Corpo de Bombeiros) credenciado com profissionais habilitados e treinados para este tipo de atendimento com o acompanhamento da licitante.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA

11.1. A Licitante deve manter suas instalações administrativas e operacionais, em bom estado de organização, ordenação, conservação, higiene, limpeza e segurança.

11.2. Após a execução do serviço a Licitante deverá limpar a área destinando corretamente todos os resíduos e sobras de materiais, bem como retirar equipamentos utilizados.

11.3. A Licitante que realiza obra de construção civil é responsável por destinar os resíduos (entulhos) de acordo com a Resolução CONAMA 307/2002.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE.

- É proibida a queima de qualquer tipo de resíduo ou material.

- É proibido descartar qualquer resíduo líquido, perigoso ou não, nas redes de esgoto ou águas pluviais.

- O uso de moto serra é permitido desde que a Licitante comprove registro da mesma no IBAMA conforme requerido por lei. O corte de árvores, total ou parcial, deverá ser previamente autorizado pela PREFEITURA UNIVERSITÁRIA.

- Nenhum resíduo perigoso ou não, poderá ser descartado sobre ou sob o solo.

- Na eventualidade de causar qualquer impacto ambiental não previsto durante a execução do serviço, a Licitante deverá comunicar imediatamente ao (SESET/UFU) Setor de Segurança do trabalho da UFU para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS.

13.1. Os produtos inflamáveis deverão ser armazenados em locais isolados, longe de qualquer fonte de calor, com sinalização indicando a presença de produtos inflamáveis.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA. SESET/UFU.

14.1. O SESET – Setor de Segurança do Trabalho, através de seus Técnicos, Engenheiros e Médicos de Segurança do Trabalho em visita de inspeção nas dependências onde a Licitante esteja prestando serviço dentro da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA terão o poder de decisão e autoridade para instruir e corrigir os empregados da Licitante, podendo paralisar serviços em condições de risco grave e iminente ou situações que não estejam em conformidade com a legislação vigente.

14.2. A licitante também tem a responsabilidade de verificar que os seus funcionários estejam trabalhando com comportamento seguro, incluindo, mas não se limitando a utilização de EPI.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: SUBCONTRATAÇÃO

15.1. A Licitante deverá comunicar e solicitar autorização com antecedência de cinco dias para a contratação de outros prestadores de serviços (sub-contratação). A contratação destes só se dará após a autorização da UFU, sendo que a Licitante não se eximirá da responsabilidade da SEGURANÇA DO TRABALHO da execução dos trabalhos da Sub-licitantes.

Os funcionários da Sub-Licitante deverão passar, antes do início do trabalho, pela integração disposta na cláusula 3.2 desse instrumento.

15.2. Cabe a Licitante garantir que os itens deste anexo sejam também atendidos pelas sub-Licitantes responsabilizando integralmente pelas mesmas em caso de infração.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: SUSPENSÃO DOS TRABALHOS POR MOTIVO DE SEGURANÇA PELO EMPREGADO.

16.1. Qualquer empregado a serviço da Licitante poderá, sem medo de represálias, solicitar a suspensão de um serviço onde se evidencie risco iminente, ameaçando a Segurança de pessoas, materiais, equipamentos ou meio ambiente. O supervisor da Licitante deverá comunicar o departamento de Segurança do trabalho (SESET/UFU) da UFU, porém a UFU poderá receber as solicitações diretamente dos empregados da Licitante caso haja receio de que a comunicação ao supervisor da Licitante não evite o risco de dano.

16.2. As atividades somente serão reiniciadas após a correção dos desvios e avaliação do Setor de Segurança do Trabalho (SESET/UFU) da UFU, sem ônus para a UFU.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA LICITANTE

17.1. Assegurar-se de que cada um de seus empregados possua a qualificação técnica mínima exigida e esteja treinado nas práticas de trabalho com segurança.

17.2. Apresentar à UFU, mensalmente a estatística de segurança.

17.3. Aplicar treinamento inerente à atividade de cada empregado.

17.4. Fornecer à UFU antes de iniciar o serviço:

- Declaração escrita assinada pelos representantes da Licitante de que as habilidades dos seus empregados atendam aos requisitos necessários para execução das tarefas;

- FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico dos produtos a serem utilizados nos serviços dentro de UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, quando pertinente e exigido pela UFU.