| Relação das NBR – Normas Brasileiras Registradas da #### ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NBR Nº | #### A S S U N T O | Válida a partir de | Nº de páginas |
| 1 | NM 207 | Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação | 1999 |  |
| 2 | NB 233 | Elevadores de segurança para canteiros de obras de construção civil | 1975 |  |
| 3 | 5418 | Instalações elétricas em atmosferas explosivas | 30.03.95 |  |
| 4 | 5419 | Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas | 30.07.93 | 27 |
| 5 | 5665 | Cálculo do tráfego nos elevadores | 1983 |  |
| 6 | 5666 | Elevadores elétricos | 1977 |  |
| 7 | 5667 | Hidrantes urbanos de incêndio | 30.11.80 | 08 |
| 8 | 7532 | Identificadores de extintores de incêndio – Dimensões e cores | 31.10.92 | 07 |
| 9 | 9077 | Saídas de emergência em edifícios | 30.06.93 | 35 |
| 10 | 9441 | Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio | 30.04.98 | 63 |
| 11 | 10147 | Aceitação, inspeção de rotina e inspeção periódica de escadas rolantes | 1995 |  |
| 12 | 10636 | Paredes e divisórias sem função estrutural - Determinação da resistência ao fogo | 31.03.89 | 07 |
| 13 | 10721 | Extintores de incêndio com carga de pó químico | 30.08.01 | 13 |
| 14 | 10897 | Proteção contra incêndio por chuveiros automáticos | 31.01.90 | 94 |
| 15 | 10898 | Sistema de iluminação de emergência | 01.11.99 | 24 |
| 16 | 11711 | Porta e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira para isolamento de riscos em ambientes comerciais e industriais | 31.05.92 | 30 |
| 17 | 11715 | Extintores de incêndio com carga d’água | 30.07.99 | 09 |
| 18 | 11716 | Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono ( gás carbônico) | 30.10.00 | 12 |
| 19 | 11742 | Porta corta-fogo para saída de emergência - Especificação | 28.02.97 | 17 |
| 20 | 11762 | Extintores de incêndio portáteis com carga de halogenado | 30.04.01 | 12 |
| 21 | 11785 | Barra antipânico – Requisitos | 30.06.97 | 08 |
| 22 | 11836 | Detectores automáticos de fumaça para proteção contra incêndio | 31.05.92 | 40 |
| 23 | 11861 | Mangueiras de incêndio – Requisitos e método de ensaio | 30.11.98 | 16 |
| 24 | 12615 | Sistema de combate a incêndio por espuma | 30.04.92 |  |
| 25 | 12693 | Sistemas de proteção por extintores de incêndio | 29.04.93 | 15 |
| 26 | 12779 | Inspeção, manutenção e cuidados em mangueiras de incêndio | 01.03.93 | 10 |
| 27 | 13434 | Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – formas, dimensões e cores | 30.08.95 | 06 |
| 28 | 13435 | Sinalização de segurança contra incêndio e pânico | 30.08.95 | 05 |
| 29 | 13437 | Símbolos gráficos para sinalização contra incêndio e pânico | 30.08.95 | 07 |
| 30 | 13523 | Central predial de gás liquefeito de petróleo | 30.11.95 | 07 |
| 31 | 13714 | Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio | 29.02.00 | 25 |
| 32 | 13792 | Proteção contra incêndio, por sistema de chuveiros automáticos, para áreas de armazenamento em geral – procedimento | 30.04.97 | 29 |
| 33 | 13848 | Acionador manual para utilização em sistemas de detecção e alarme de incêndio | 30.06.97 | 25 |
| 34 | 13860 | Glossário de termos relacionados com a segurança contra incêndio | 30.06.97 | 10 |
| 35 | 13932 | Instalações internas de gás liquefeito de petróleo (GLP) – Projeto e execução | 29.09.97 | 26 |
| 36 | 13994 | Elevadores de passageiros – Elevadores para transporte de pessoa portadora de deficiência | 30.05.00 | 16 |
| 37 | 14024 | Centrais prediais e industriais de gás liquefeito de petróleo (GLP) – sistema de abastecimento a granel | 29.01.98 | 07 |
| 38 | 14100 | Proteção contra incêndio – Símbolos gráficos para projeto | 29.06.98 | 18 |
| 39 | 14276 | Programa de brigada de incêndio | 01.03.99 | 15 |
| 40 | 14323 | Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio - Procedimento | 30.07.99 | 46 |
| 41 | 14608 | Bombeiro profissional civil | 30.09.00 |  |
| 42 | 14712 | Elevadores de passageiros, elevadores de carga, monta-cargas e elevadores de maca – Requisitos de segurança para projeto, fabricação e instalação | 30.06.01 |  |

T A B E L A   I :      ENQUADRAMENTO   PARA   PROTEÇÃO   CONTRA  INCÊNDIO   E   PÂNICO

| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES |  |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUANTO À OCUPAÇÃO ( NBR 9077 / 93 ) | ##### EM RELAÇÃO |  |  | E | H/M | A | DA | CA | SE | SS | IE | CG | #### GM | #### SPDA | #### SEP |
|  | À ALTURA DA EDIFI-CAÇÃO (metro) |  | E DIMENSÃO EM PLANTA ( Área Total Construída ) (metro quadrado) | Extintores | Hidrantes e/ou Mangotinhos | Acionadores Manuais | Detectores Automáticos | Chuveiros Automáticos | Saídas de Emergência | Sinalização de Segurança | Iluminação de Emergência | Central de Gás ( 1 ) | Grupo Motogerador | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas | Sistemas Especiais |
| Grupo A ( 1 ) | < 12 |  | - | E | - | - | - | - | - | SS | IE | CG | - | ( 4 ) | - |
|  | > 12 |  | - | E | H / M | A | - | - | SE | SS | IE | CG | - | ( 4 ) | - |
|  | > 30 |  | - | E | H / M | A | - | - | SE | SS | IE | CG | GM | SPDA | - |
|  | > 60 |  | - | E | H / M | A | - | CA | SE | SS | IE | CG | GM | SPDA | - |
| Grupos B, C, D, F, G e J | < 12 |  | < 750 | E | - | - | - | - | - | SS | IE | CG | - | ( 4 ) | - |
|  | > 12 |  | > 750 | E | H / M | A | DA | - | SE | SS | IE | CG | GM | ( 4 ) | - |
|  | > 30 |  | > 5.000 | E | H / M | A | - | CA | SE | SS | IE | CG | GM | SPDA | - |
| Grupo E ( 2 ) | < 12 |  | < 750 | E | - | - | - | - | - | SS | IE | CG | - | ( 4 ) | - |
|  | > 12 |  | > 750 | E | H / M | A | - | - | SE | SS | IE | CG | - | ( 4 ) | - |
|  | > 20 |  | > 3.500 | E | H / M | A | DA | - | SE | SS | IE | CG | GM | SPDA | - |
|  | > 30 |  | > 5.000 | E | H / M | A | - | CA | SE | SS | IE | CG | GM | SPDA | - |
| Grupo H ( 2 ) | < 12 |  | < 750 | E | - | - | - | - | - | SS | IE | CG | - | ( 4 ) | - |
|  | > 12 |  | > 750 | E | H / M | A | DA | - | SE | SS | IE | CG | GM | ( 4 ) | - |
|  | > 30 |  | > 5.000 | E | H / M | A | - | CA | SE | SS | IE | CG | GM | SPDA | - |
| Grupo I ( 3 ) | < 12 |  | < 750 | E | - | - | - | - | - | SS | IE | CG | - | ( 4 ) | - |
|  | > 12 |  | > 750 | E | H / M | A | DA | - | SE | SS | IE | CG | GM | ( 4 ) | SEP |
|  | > 30 |  | > 5.000 | E | H / M | A | - | CA | SE | SS | IE | CG | GM | SPDA | SEP |

Observações:    (1) –  Quando a área útil da edificação residencial for superior a 70,0 m² (setenta metros quadrados) conforme Lei 5.690/99.

(2) –  Será exigida ÁREA DE REFÚGIO conforme estabelecido na NBR 9077/93.

(3) –  As exigências poderão ser alteradas em função da classificação da edificação, do tipo do produto a ser manipulado e dos riscos inerentes à atividade.

(4)  –  Deverá ser observado o determinado no Anexo B, item B–1.2 da NBR 5419/01.

ATENÇÃO :  O enquadramento, nas edificações com mais de uma ocupação, será considerado para a ocupação de maior risco, salvo se houver isolamento de risco.

T A B E L A  I I :      ÁREAS DE ARMAZENAMENTO EM POSTOS DE REVENDA DE GLP

| CAPACIDADE DAS ÁREAS DE ARMAZENAMENTO |  |  | DISTÂNCIAS MÍNIMAS PARA ( Metro ) |  |  |  |  | EXTINTORES DE INCÊNDIO |  | DIMENSÕES DO ACESSO ( Metro ) | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA ( Unidades ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VIAS PÚBLICAS | ESCOLAS, IGREJAS, CINEMAS, HOSPITAIS E LOCAIS DE GRANDE AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS E SIMILARES | LIMITES DE PROPRIEDADE |  | OUTRAS FONTES DE IGNIÇÃO | QUAN-TI-DADE DE PQS ( kg ) | NÚMERO MÍNIMO DE EXTINTORES |  |  |
| TIPO | kg | Nº DE BOTI- JÕES DE 13 kg |  |  | COM MURO DE 1,80m DE ALTURA | SEM MURO |  |  |  |  |  |
| I | 1.560 | 120 | 3,00 | 30,00 | 3,00 | 7,50 | 3,00 | 24 | 2 | 1,20 X 2,10 | 1 |
| II | 6.240 | 480 | 7,50 | 80,00 | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 64 | 4 | 1,50 X 2,10 | 2 |
| III | 24.960 | 1.920 | 7,50 | 100,00 | 6,00 | 20,00 | 8,00 | 96 | 8 | 1,50 X 2,10 | 2 |
| IV | 49.920 | 3.840 | 7,50 | 150,00 | 7,50 | 30,00 | 8,00 | 96 | 8 | 1,50 X 2,10 | 2 |

PQS – Pó  Químico  Seco

T A B E L A   I  I  I :     PROTEÇÃO COM EXTINTORES PARA CENTRAIS DE GLP

| COM RECIPIENTES TRANSPORTÁVEIS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | EXTINTORES |  |
| QUANTIDADE DE GLP (kg) | QUANTIDADE | CAPACIDADE |
| Até 540 | 2 | 4 kg de PQS |
| De 541 a 1.080 | 2 | 6 kg de PQS |
| De 1.081 a 2.520 | 2 | 12 kg de PQS |
| De 2.521 a 4.000 | 2 | 12 kg de PQS |

| COM RECIPIENTES ESTACIONÁRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | EXTINTORES |  |
| Capacidade do reservatório (metro cúbico) | QUANTIDADE | CAPACIDADE |
| Até 1,0 | 2 | 4 kg de PQS |
| De 1,1 a 2,0 | 2 | 6 kg de PQS |
| De 2,1 a 5,5 | 2 | 12 kg de PQS |
| De 5,6 a 8,0 | 2 | 12 kg de PQS |

PQS – Pó  Químico  Seco

T A B E L A   I V :  RESERVA  TÉCNICA  DE  INCÊNDIO  (RTI) – HIDRANTES

| RISCOS E CLASSES DE OCUPAÇÃO (TSIB) | BASE DE CÁLCULO CONSIDERANDO DOIS HIDRANTES EM OPERAÇÃO (litro/minuto) | TEMPO MÍNIMO DE OPERAÇÃO (minuto) | PRESSÃO MÍNIMA DE OPERAÇÃO MEDIDA NO ESGUICHO Kgf/cm² | RESERVA TÉCNICA Reservatório Superior ou Inferior (metro cúbico) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEQUENO ( 01 a 02) (1) | #### VAZÃO 2 X 125 | #### 60 | 0,5 | 15 (3) |
| MÉDIO ( 03 a 06) (2) | VAZÃO 2 X 300 | 60 | 1,0 | 36 |
| GRANDE ( 07 a 13) | #### VAZÃO 2 X 900 | 30 | 1,5 | 54 |

(1) – Excluídos os depósitos, que devem  ser considerados de risco médio.

(2) – Inclusive os depósitos de Classe de Ocupação 01 e 02.

(3) –  Aumentado em relação à RTI da NBR13714 para viabilizar a redução do prêmio de seguro das edificações.

TSIB – Tarifa Seguro Incêndio do Brasil