De conformidad a lo previsto por los Artículos 1, 3, 8 fracc. I, 9, 10 fracc. II, y 55 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, así como las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones y Enajenaciones  del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, ubicado en Dr. Baeza Alzaga # 107 C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco,  con número telefónico 30-30-50-50, 30-30-52-26, se convoca a las empresas interesadas a participar en LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 43068001-005-08, para la contratación del SERVICIO DE HEMODIALISIS,  el pago de este servicio será con recursos estatales. Para efectos de normar el desarrollo de la Licitación arriba señalada, se emiten las siguientes BASES:

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN

1.1 DOCUMENTOS ANEXOS

ANEXO 1.- Descripciones, Especificaciones, Presentaciones y Cantidades requeridas por el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

ANEXO 2.- Propuesta Técnica Documentos requeridos en el punto 9.2

ANEXO 3.- Propuesta Económica.

ANEXO 4.- Datos del Participante

ANEXO 5.- Formato para preguntas aclaración de dudas.

ANEXO 6.- Carta Manifiesto.

ANEXO 7.- Carta Compromiso.

ANEXO 7-A .- Carta Compromiso.

ANEXO 8.- Consentimiento para el pago de facturas vía deposito en cuenta de cheques.

ANEXO 9.- Formato Único de Solicitud de SERVICIO DE HEMODIALISIS.

ANEXO 10.- Formato de Acreditación  de Empresas.

ANEXO 11.- Formato de Acreditación de Unidades de Hemodiálisis (archivo en Excel).

### 1.2. EVENTOS Y FECHAS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN:

| EVENTO | LUGAR DEL EVENTO | FECHA Y HORA |
| --- | --- | --- |
| Junta de Aclaración de Bases “OBLIGATORIA” | Auditorio del Organismo sita en Dr. Baeza Alzaga # 107 C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. | 25 de Marzo de 2008 14:00 hrs. |
| Recepción de Ofertas Técnicas y Apertura de Técnicas |  | 1 de Abril de 2008 9:30 hrs. |
| Fallo Técnico, Apertura de Ofertas Económicas | Auditorio del Organismo sita en Dr. Baeza Alzaga # 107 C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. | Al término del acto de Apertura técnica, se informara la hora, día y lugar. |
| Fallo de Adjudicación |  | Al término del acto de Apertura Económica, se informara la hora, día y lugar |

1.3. OBJETO DE LA LICITACIÓN

El objeto de la presente licitación, es el de la contratación del SERVICIO DE HEMODIALISIS, para una atención aproximada de 250 pacientes que le sean referidos por la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Occidente:

| Partida | Descripción |
| --- | --- |
| Única | Hasta 39,000 sesiones de Hemodiálisis SERVICIO DE HEMODIÁLISIS CON Y SIN ERITROPOYETINA |

La partida única será adjudicada a un solo participante.

1.4. ACERCA DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

Para poder participar en ésta licitación no es necesario estar inscrito en el Padrón de Proveedores de la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, pero si resulta adjudicado para efecto de poder celebrar contrato deberá presentar su Registro de Inscripción conforme a lo establecido en el punto 15 de las bases, de lo contrario no podrá celebrar contrato y se adjudicará a la siguiente mejor oferta si los precios resultaran convenientes para el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

2. ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA ESTA LICITACIÓN

2.1 CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El licitante deberá contar con la infraestructura necesaria, organización suficiente, personal profesional necesario y elementos propios debidamente calificados para garantizar un servicio oportuno, de calidad y calidez, del SERVICIO DE HEMODIALISIS, objeto de esta licitación, toda vez que su capacidad de servicio  será tomada como criterios de adjudicación de conformidad al punto 11 de las presentes bases.

En ningún momento el O.P.D. Servicios de Salud se considerara como intermediario del personal de la empresa licitante, eximiéndose en consecuencia al Organismo de cualquier responsabilidad laboral, física y de seguridad social que al respecto pudiera existir por la contratación del servicio de que se trata.

3. LUGAR, HORARIO Y VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El SERVICIO DE HEMODIALISIS, objeto de esta licitación, será proporcionado en las instalaciones de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Occidente, así como en las Unidades de Hemodiálisis que la(s) empresa(s) adjudicada(s) haya(n) señalado en su propuesta técnica.

El horario requerido para la prestación del servicio es matutino, vespertino y nocturno (las 24 horas), los días Lunes a Domingo

La vigencia del servicio a que se refiere esta licitación es a partir del 15 de Abril  y hasta el 31 de Diciembre de 2008, ello mediante el contrato respectivo.

4. FECHA DE LA JUNTA ACLARATORIA DE BASES

Se llevará a cabo una junta de aclaraciones a las presentes bases, con “ASISTENCIA OBLIGATORIA” donde los participantes proporcionaran los domicilios propios donde brindara los servicios, con teléfono, responsable de las Unidades de Hemodiálisis, a efecto de que personal del Organismo, realice visitas a las mismas, para confirmar su acreditación, misma que formara parte de su evaluación técnica,  entregándole el personal del Organismo, un comprobante donde señale que realizo la visita a sus instalaciones, debiendo presentar en copia simple fuera o dentro del sobre de su propuesta técnica. La junta de aclaraciones se celebrara día -- de 25 de 2008 a las 14:00 hrs. En la sala de juntas del Departamento de Adquisiciones del Organismo, ubicado en Dr. Baeza Alzaga 107 C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, donde se entregaran por escrito, las respuestas dadas a las preguntas presentadas en el formato anexo 5 de las bases, el cual deberá entregar a más tardar a las 14:00 horas del día 24 de Marzo de 2008, en el Departamento de Adquisiciones de cualquiera de las siguientes maneras; en forma impresa, en disquete, vía fax al No. (01) 30-30-52-26, 30-30-52-28, ext. 5226 y 5228, y al correo electrónico ileana.delamora@jalisco.gob.mx las preguntas que se presenten después de la hora y día señalados, no serán respondidas por el Organismo.

Así mismo los participantes deberán aceptar lo ahí acordado en el entendido de que se podrán modificar características y/o especificaciones del servicio y aclarar dudas de las bases.

5.- 	LUGAR, COSTO Y FECHA LIMITE DE ENTREGA DE BASES.

Los licitantes sufragarán todos los costos relacionados con la preparación e impresión de sus propuestas, y la convocante no asumirá en ningún caso dichos costos, cualquiera que sea el resultado de éste.

Las Bases son gratuitas y las podrán recoger en el Departamento de Adquisiciones del Organismo.

Así mismo las Bases están a disposición por COMPRANET en la dirección http://www.compranet.gob.mx.

Las Bases estarán disponibles en días hábiles para cualquier interesado, del 11 al 21de Marzo de 9:00 a 20:00 horas y el 24 de Marzo de 9:00 a 13:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones del Organismo, ubicado en Dr. Baeza Alzaga 107, C.P. 44100, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco.

6.-	PUNTUALIDAD.

Sólo se permitirá la participación en los actos, a los “PARTICIPANTES” registrados que se encuentren al inicio de los mismos.

Si por causas justificadas no se inicia un acto a la hora señalada, los acuerdos y actividades realizadas por la “COMISIÓN” serán válidas, no pudiendo los “PARTICIPANTES” argumentar incumplimiento por parte de la “CONVOCANTE” y de la “COMISIÓN”.

7.- 	Idioma.

La orden de compra derivada de la Licitación Publica Nacional No. 43068001-005-08 y las proposiciones que prepare el licitante, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella, deberán de redactarse en Español.

7.1.- TIPO DE Moneda

Los precios que presenten los licitantes en su oferta económica, las garantías,  así como los pagos que haga el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, por el servicio adquirido, serán en pesos mexicanos.

8. Obligaciones de los LICITANTES

Las empresas licitantes deberán examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en las bases de la presente licitación ya que si omiten alguna parte de información indispensable requerida o presentan una proposición que no se ajuste a los requerimientos y especificaciones solicitados en estas bases o los derivados de la junta de aclaración de bases, la Comisión de Adquisiciones descalificará dichas propuestas de conformidad a los motivos de descalificación y a los derechos de la Comisión establecidos en el cuerpo de las presentes bases.

8.1 ACREDITACION DE EMPRESAS.

La acreditación será conforme al (Anexo 10), este anexo es necesario para la elaboración del contrato, por lo que alguna omisión en el llenado respecto a este documento no será causal de descalificación, la empresa adjudicada lo deberá entregar conforme al punto.

9. DESARROLLO DE LA LICITACION SEGUNDA ETAPA:

9.1 RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

De conformidad a lo dispuesto en él articulo 13 fracc. I inciso C, de Las Políticas, Bases y Lineamientos para la contratación de Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y 19 fracc. I inciso C, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, el acto de apertura de ofertas técnicas se hará ante la presencia de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo.

Esta se llevará a cabo a las 9:30 horas del día 1 de Abril de 2008, únicamente con las empresas que se registren, en el Auditorio del Organismo, ubicado en Dr. Baeza Alzaga # 107, C.P.44100, Guadalajara, Jalisco, desarrollándose de la siguiente manera:

- Los representantes de las empresas que asistan, firmaran un registro de asistencia del evento a partir de las 9:00 horas y hasta las 9:30 horas, para dejar constancia de su participación, una vez transcurrido el tiempo señalado para el mismo se recogerá dicha lista y por ningún motivo se aceptara el registro de ninguna empresa más.

- Se efectuará la presentación de los integrantes de la Comisión de Adquisiciones del Organismo y se pasara lista de las empresas registradas.

- Los licitantes asistentes entregarán dos sobres cerrados, el primero con la propuesta técnica y el segundo con la propuesta económica, los sobres deberá entregarlos en forma inviolable, firmada la solapa por el  Representante Legal, indicando claramente los datos de la Empresa, No. de Licitación y  Tipo de Propuesta, en caso de omitir algún dato de los solicitados en este inciso, la Comisión le solicitará al o los participantes que cubran los requisitos solicitados para seguir con el acto.

- Se solicitara a los representantes de las empresas, pongan sus radios o teléfonos celulares en vibrador o que los apaguen, así como el de que guarden la debida compostura por respeto al evento, en caso contrario se les pedirá que se retiren del recinto.

- La Comisión determinara el número de representantes de los licitantes, que firmaran las propuestas técnicas y el acta del evento, quedando a elección de estos quienes realizaran esta representatividad.

- Los sobres que contienen las propuestas económicas serán firmados por los miembros de la Comisión y los representantes de los licitantes, quedando en resguardo de la Contraloría Interna del Organismo.

- Se procederá a la apertura de los sobres de las propuestas técnicas, siendo firmadas estas en todas sus hojas por los miembros de las Comisión y los representantes de las empresas, quedando todos los documentos entregados en poder del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, para su revisión detallada, análisis y dictamen

- Se levantara el acta correspondiente del evento, la cual será firmada por los miembros de la Comisión y los representantes de las empresas, la falta de firma de alguno de los licitantes no invalidara el contenido y efectos del acta. En dicha acta se dará a conocer el día y hora en que se efectuara el fallo técnico y apertura de las ofertas económicas

No será motivo de descalificación el que un participante se ausente del evento, siempre y cuando hubiese presentado sus propuestas, pero una vez que abandone el recinto no podrá reingresar a el.

9.2 DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA LA PROPUESTA TÉCNICA

El sobre de la Propuesta Técnica deberá entregarlo, cerrado en forma inviolable, firmado en la solapa por el representante legal de la empresa y señalando en el mismo el nombre de la empresa, No. de Licitación y el tipo de propuesta; en caso de omitir algún dato de los solicitados, la Comisión de Adquisiciones le solicitará al o los participantes que cubran los requisitos solicitados para seguir con el acto.

.

Los documentos indispensables que deberá contener en su interior la propuesta técnica son los siguientes:

a).- ANEXO 1, DOCUMENTO RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

b).- APARTADO A. SISTEMA GERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DE UNIDADES DE HEMODIALISIS,  firmado autògrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

c).- APARTADO B, PRESTACION Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR, firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

d).- APARTADO C, EQUIPAMIENTO MEDICO, firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

e).- ANEXO A, OPERACIÓN, firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

f).- ANEXO B1, REPORTE MENSUAL, firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

g).- ANEXO B2, REPORTE TOTAL, firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

h).- Deberá presentar listado de domicilios propios donde brindara los servicios, con teléfono, responsable de las Unidades de Hemodiálisis, a efecto de que personal del Organismo, realice visitas a las mismas, para confirmar su acreditación, misma que formara parte de su evaluación técnica.

i).-  Anexo 7, carta compromiso,  firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

j).-  Anexo 7-A carta compromiso,  firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

k).- Comprobante de visita a sus instalaciones por parte del personal del Organismo.

l).- Anexo 10. firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

9.2.1 CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

- No deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras, ni enmendaduras.

- Ser firmadas en forma autógrafa en todas sus hojas por el representante legal, e impresas en idioma español, en papel membreteado de la empresa o en papel blanco sin membrete, sujetándose íntegramente a dicho formato, ya que cualquier modificación a este será causa de descalificación.

- Dirigida a la Comisión  de Adquisiciones del Organismo o al O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

9.3 FALLO TÉCNICO Y APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS.

De conformidad a lo dispuesto en él articulo 13 fracc. I inciso C, de Las Políticas, Bases y Lineamientos para la contratación de Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y 19 fracc. I inciso C, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, el acto de fallo técnico y apertura de ofertas económicas se hará ante la presencia de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo.

El evento se llevara a cabo de la siguiente manera:

- En el momento que se indique, ingresarán los participantes al Auditorio, se cerrará el recinto y no se permitirá bajo ninguna circunstancia, la entrada a más licitantes, realizándose la declaración oficial de apertura del acto.

- Se efectuará la presentación de los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y se pasará lista de las empresas registradas.

- Se entregará a las empresas participantes, copia del Fallo Técnico que emite la Comisión de Adquisiciones, en base a la evaluación y análisis detallado de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes, realizado por las Áreas Técnicas del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, así como en lo establecido en bases.

- Se solicitara a los representantes de las empresas, pongan sus radios o teléfonos celulares en vibrador o que los apaguen, así como el de que guarden la debida compostura por respeto al evento, en caso contrario se les pedirá que se retiren del recinto.

- La Comisión determinará el número de representantes de los licitantes, que firmarán las propuestas económicas y el acta del evento, quedando a elección de éstos quienes realizarán esta representatividad, la falta de firma de alguno de los licitantes no invalidará el contenido y efectos del acta.

- Se solicitará a un representante de la Comisión y a los licitantes que deseen hacerlo, verifiquen que los sobres que contienen las propuestas económicas y que se encontraban en resguardo de la Contraloría Interna del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, conservan su estado original.

- Se procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas, verificándose que contengan los documentos requeridos en las bases.

- Por lo menos dos miembros de la Comisión y los representantes de los licitantes, rubricarán cada una de las hojas de las propuestas económicas, quedando todos los documentos presentados, en poder del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, para su revisión detallada, análisis y dictamen.

- Se levantará el acta correspondiente del evento, la cual será firmada por los miembros de la Comisión asistentes y los representantes de las empresas, la falta de firma de alguno de los licitantes no invalidará el contenido y efectos del acta. En el acta de Apertura Económica, se dará a conocer, la hora, día y lugar en que se efectuara el acto de de Adjudicación.

A este evento podrá asistir un suplente del representante legal, debiendo presentar una carta poder simple para oír el fallo técnico y firmar el acta que resulte de éste evento, no será motivo de descalificación la ausencia de ellos en el evento, así como el que un participante se ausente del mismo, pero una vez que abandone el recinto no podrá reingresar a  el.

Una vez iniciados los actos de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas, no podrán ser modificadas ninguna de las condiciones contenidas en las propuestas.

9.3.1 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA

Los documentos indispensables que deberá contener su propuesta económica, son lo siguientes:

- El formato de Anexo 3 Propuesta Económica.

9.3.2 CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS.

a).- El anexo 3 Propuesta Económica, no deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras, ni enmendaduras.

b).- Los precios deberán ser en pesos mexicanos e incluir todos los costos involucrados por lo que no se aceptará ningún costo extra.

c).- Deberá ofertar en su propuesta económica, el precio unitario por servicio de hemodiálisis con y sin eritropoyetina, en caso contrario será descalificado.

d).- Ser firmadas en forma autógrafa en todas sus hojas por el representante legal, e  impresas en idioma español, en papel membreteado de la empresa o en papel blanco sin membrete, sujetándose íntegramente a dicho formato, ya que cualquier modificación a dicho formato será causa de descalificación.

10.-  DESARROLLO DE LA LICITACIÓN TERCERA ETAPA: ACTO DE FALLO DE ADJUDICACIÓN.

De conformidad a lo dispuesto en él articulo 13 fracc. I inciso C, de Las Políticas, Bases y Lineamientos para la contratación de Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y 19 fracc. I inciso C, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, el acto de fallo de adjudicación será emitido por la Comisión de Adquisiciones Enajenaciones de Servicios de Salud Jalisco.

El desarrollo del acto se realizara de la siguiente manera:

- En el momento que se indique, ingresarán los participantes al recinto, realizándose la declaración oficial de apertura del acto.

- Se dará lectura al precio unitario adjudicado por servicio, tomando como base el criterio de evaluación establecido en el inciso a) del punto 11 de las presentes bases.

- Se levantara el acta correspondiente y será firmada, por los miembros de la Comisión, e invitados entregándose a los licitantes presentes una fotocopia de la misma.

La contratación del SERVICIO DE HEMODIÁLISIS con y sin eritropoyetina,  es hasta por $33´000,000.00.

A este evento podrá asistir un suplente del representante legal, debiendo presentar una carta poder simple para oír el fallo, no será motivo de descalificación la ausencia de ellos en el evento.

}

10.1.- Las actas de la junta de aclaración de bases, de los actos de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas, de fallo técnico, apertura de propuestas económicas y del fallo económico, al finalizar estos y hasta por 5 días hábiles posteriores, se pondrán a disposición de los licitantes para efectos de su notificación, en el Departamento de Adquisiciones del Organismo. Sita en Dr. Baeza Alzaga No. 107. Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, Tel; 30-30-52-26, 30-30-52-23, ext. 5226 y 5223, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copias de las mismas, una vez concluido este plazo, las empresas interesadas deberán solicitarlas por escrito (no se enviaran vía fax).

11.	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS y Adjudicación.

Para evaluar aspectos técnicos y económicos de las ofertas, objeto del presente concurso, a juicio de la “COMISIÓN” se considerará:

- Precio ofertado.

- Calidad del servicio ofertado.

- Garantía.

- Plazo de entrega.

- Financiamiento de pago.

Para la Adjudicación de los contratos, se procederá conforme a los Artículos 17, 19, 44 fracciones I, III, y X, de la “Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco”

En ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes en las evaluaciones.

La Comisión de Adquisiciones se reserva el derecho de analizar las propuestas y determinar el participante  que ofrece el mayor beneficio.

La Comisión de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con base en el análisis de los criterios de evaluación antes mencionados, elaborará un cuadro comparativo que servirá de fundamento para determinar el(los) ganador(es) del servicio y emitir la resolución, mediante el cual se realizará la adjudicación.

12. aclaración de las PROPUESTAS.

La Comisión de Adquisiciones o las áreas técnicas correspondientes, podrán solicitar aclaraciones a cualquier participante a través del Departamento de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, por el medio más ágil que disponga. No se pedirán, ofrecerán ni permitirán cambios en el precio ni en los aspectos técnicos de la propuesta.

Los licitantes desde la apertura de las propuestas y hasta el momento del fallo de adjudicación, bajo ninguna circunstancia pondrán ponerse en contacto con ninguno de los miembros de la Comisión de Adquisiciones o de las áreas técnicas correspondientes para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su propuesta o de otro licitante.

Las empresas participantes que no se sujeten a lo dispuesto en este punto, quedarán descalificados de manera automática e irrevocablemente.

13. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El(los) licitante(s) ganador(es), deberá(n) constituir una garantía en pesos mexicanos, mediante fianza expedida por una Institución Mexicana, legalmente autorizada, por un importe del 10% del monto total de lo que se adjudique antes de IVA., con una vigencia  a partir del inicio del Servicio y hasta un mes posterior al término del mismo. La fianza deberá de especificar claramente que se expide para garantizar el fiel y exacto cumplimiento según características, especificaciones y obligaciones requeridas y contraídas en las bases de la Licitación Publica Nacional 43068001-005-08, la fianza deberá ser otorgada a favor de Servicios de Salud Jalisco. Por lo tanto la garantía se  hará efectiva en caso de incumplimiento del contrato.

La fianza sé expedirá mediante póliza que expida compañía autorizada con domicilio en el Estado tratándose de empresas domiciliadas en esta entidad, cuando tengan su domicilio fuera del Estado de Jalisco, deberán exhibir la garantía de la aceptación de la afianzadora que lo expida, de someterse a la competencia de los juzgados del fuero común del primer partido judicial del Estado de Jalisco.

La(s) empresa(s) adjudicada(s) contara(n) con un plazo no mayor a ocho días hábiles  a partir del día siguiente hábil del fallo de Adjudicación, para entregar su fianza en el Departamento de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, sita en Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco,  Así como  copia fotostática del registro actualizado del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Jalisco y/o la solicitud del registro al mismo el cual deberá efectuarlo en la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Prolongación Alcalde #1221, Tel: 38-18-28-18, Guadalajara, Jalisco,  conforme al Art. 16 del Reglamento  de la Ley de adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de  Jalisco, en caso de que no cumpla con lo establecido en este punto, la Comisión de Adquisiciones del Organismo podrá adjudicar el contrato respectivo al participante que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la resolución de adjudicación o bien proceder a una nueva licitación si así lo determina conveniente el Organismo.

Se hará efectiva la fianza del 10% cuando el licitante no cumpla con las condiciones establecidas en el contrato o incurra en alguno o algunos de lo supuestos de incumplimiento considerados en las bases de la licitación.

14. FIRMA DEL CONTRATO.

La(s) empresa(s) adjudicada(s) dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a la fecha del fallo de Adjudicación del Servicio, firmará(n) el contrato y Obtendrá(n) su tanto en el Departamento de Adquisiciones del Organismo, en caso de que no cumpla con lo establecido en este punto, la Dirección de Recursos Materiales del Organismo cancelará de manera irrevocable su adjudicación, en caso de que no cumpla con lo establecido en este punto, la Comisión de Adquisiciones del Organismo podrá adjudicar el contrato respectivo al participante que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la resolución de adjudicación o bien proceder a una nueva licitación si así lo determina conveniente el Organismo.

Así mismo deberá(n) entregar el Anexo 10 formato de acreditación de empresas.

14.1. CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO

El O.P.D. Servicios de Salud Jalisco  a través de la Dirección de Recursos Materiales podrá rescindir el contrato bajo las siguientes causales:

a) Si el prestador del Servicio no ejecuta el servicio de acuerdo con los datos y especificaciones contratadas y establecidas en las presentes bases.

b) Si suspende injustificadamente la prestación del servicio  ó  si no se brinda el servicio con el personal debidamente capacitado.

c) Si no realiza los servicios objeto del contrato con eficiencia, calidad y oportunidad.

d) Si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos por autoridad competente.

e)  Por tener antecedentes de incumplimiento y mala calidad en sus productos ó el Servicio prestado como proveedor del

Gobierno del Estado de Jalisco y/o alguna otra Institución Federal, Estatal ó Municipal.

f) En caso de falsear información en la documentación presentada.

g) Por no cumplir con el personal suficiente y debidamente capacitado ó desatender las recomendaciones emitidas por el

Organismo en el ejercicio de sus funciones de supervisión.

h)  Por negativa de repetir los servicios que el Organismo no acepte por deficientes, los que serán calificados por el área de servicios de Nefrología del Hospital General de Occidente.

i) En caso de brindar el servicio con especificaciones distintas a las contratadas, la “CONVOCANTE” considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía, aún cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.

14.2 PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO

En el supuesto de alguno de los casos previstos en el punto 14.1, con excepción de lo señalado en el inciso d)  el cual surtirá sus efectos de inmediato;  el Organismo requerirá por escrito a la Prestadora del Servicio para que dentro de los 3 días naturales contados a partir del incumplimiento, de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las subsane ó manifieste lo que a su derecho convenga.  Si la prestadora del Servicio no cumpliera satisfactoriamente  dicho requerimiento a Juicio del Organismo, este podrá ejercer el derecho de rescindir el contrato.

15. DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado de acuerdo al Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.

16. LUGAR Y FORMA DE PAGO.

De conformidad a los artículos 17 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y 11 de las Políticas, Bases y Lineamientos de Servicios de Salud Jalisco, el pago será en pesos mexicanos, en las Oficinas de la Dirección de Recursos Financieros del Organismo, ubicada en Dr. Baeza Alzaga # 107, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco y dentro los 30 días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la factura, debidamente firmada por el Director del Hospital General de Occidente y el Responsable de la Unidad de Hemodiálisis del mismo hospital, de los anexos B1 y B2.

En el caso que requería que el pago de sus facturas sea vía depósito en cuenta de cheques, deberá entregar el anexo 8 debidamente llenado conforme a las instrucciones del mismo, en la Dirección de Recursos Financieros, con domicilio antes mencionado.

17. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN

La convocante descalificará a los participantes que incurran en alguna de las siguientes situaciones:

- Estar en alguno de los casos previstos en el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.

- Si incumple en alguna de las especificaciones del bien o servicio a contratar.

- Si incumple con alguno de los documentos o características indispensables especificadas en estas bases.

- Tener antecedentes por incumplimiento o mala calidad de sus productos o servicios como proveedor del Gobierno del Estado de Jalisco y/o alguna otra Institución Federal o Estatal, dentro de un año calendario.

- Aquellos que presenten datos falsos.

- Si se comprueba que se le hubieren rescindido 2 contratos u ordenes de compra con alguna Entidad o Dependencia del Sector público dentro de un año calendario.

- Si se presentan propuestas con precios de arreglo entre participantes, siempre y cuando se compruebe esta situación.

- Si las propuestas técnicas o económicas las presentan con textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

- Cualquier intento por parte de un participante de ejercer influencia sobre alguno de los miembros de la Comisión de Adquisiciones o de las áreas técnicas correspondientes, en la evaluación, comparación de propuestas o en su decisión sobre la adjudicación del contrato.

- El no cumplir con lo establecido en cualquiera de los puntos de la presente licitación.

- Presentar más de una propuesta técnica o económica para este servicio.

- No permitir el acceso a sus instalaciones al personal designado por el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco de conformidad con el punto 4 de las presentes bases.

- Cuando los equipos ofertados para brindar este servicio sean objetos de alerta medica por las autoridades competentes.

18. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN

Se podrá cancelar la licitación en los siguientes casos:

- En caso fortuito o de fuerza mayor.

- Por causa de interés general o por orden escrita, debidamente fundada y motivada por la Comisión de Adquisiciones del Organismo, o del titular del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

- En caso de arreglo entre licitantes: si se comprueba la existencia de arreglo entre licitantes para elevar precios o bien cuando se compruebe otras irregularidades graves, siempre y cuando no quede por lo menos un licitante que no se hubiese descalificado.

- Que las ofertas rebasen el presupuesto que se tiene designado para la adquisición.

En caso de ser cancelada la licitación, se notificara a los participantes.

19. DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN DESIERTA

Se podrá declarar desierta la licitación en los siguientes casos:

- Cuando ningún participante se hubiese inscrito para participar.

- Cuando no se presente ninguna proposición en el acto de recepción y apertura de propuestas.

- Cuando no se cuente por lo menos con una proposición, que cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación.

- Si la Comisión de Adquisiciones considera que la calidad, servicio, precios, pago y tiempo de entrega ofertados no fueran convenientes para el Organismo.

20. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

El participante no podrá gravar o ceder a otras Personas Físicas o Jurídicas, ya sea todo o en partes los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, salvo los de cobro que se generen en los términos del propio contrato.

21. INCONFORMIDADES

Las inconformidades se presentarán de acuerdo con lo establecido en el Título Séptimo de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

Lo anterior, sin perjuicio de que las empresas interesadas previamente manifiesten al órgano de control de la convocante, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de adjudicación a fin de que las mismas se corrijan.

# 22. patentes, marcas y derechos de autor

El(los) participante(s) ganador(es) a quien(es) se le(s) adjudique el contrato asumirá(n) la responsabilidad total para el uso de patentes, marcas, derechos de autor y/o violen registros y que al efectuar el servicio solicitado por el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, infrinja en alguno de estos, liberando al O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

23. PENAS CONVENCIONALES

23.1 APLICACIÓN DE LA GARANTÍA POR RETRASO

- Se podrá aplicar a partir del primer día de atraso respecto de la fecha límite de inicio del servicio, indicada en el contrato, se aplicará una pena convencional del 1% del importe del bien o servicio no entregado, por cada día natural de retraso. La pena convencional máxima será del 10% del monto total, pudiéndose rescindir el contrato una vez que se haya llegado a la sanción máxima.

- Se considerará como no recibido lo que se entregue fuera de especificaciones.

24. FACULTADES DE LA  COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

- De rechazar propuestas cuyo importe sea en tal forma inferior, que la Comisión del Organismo considere que el participante no podrá suministrar el producto, por lo que incurrirá en  incumplimiento.

- De descalificar, cancelar o declarar desierta la licitación.

- Revisar las propuestas, si existiera error aritmético, se reconocerá la cantidad que resulte tomando como base el precio unitario.

- De cancelar parcial o totalmente durante el proceso de la licitación, renglones, claves o partidas, previa justificación por escrito del área solicitante.

- De adelantar o diferir tanto los actos de fallo técnico como económico, si así lo considera conveniente la Comisión de Adquisiciones.

- De reservarse el derecho de hacer las revisiones posteriores a toda la documentación presentada para la  presente licitación, las veces que juzgue conveniente.

- Dispensar defectos, errores y omisiones en las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre y cuando se presuma que el participante no obró de mala fe, y que no altere de manera sustancial la propuesta o el proceso, asimismo que no contravenga a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento.

- La Comisión de Adquisiciones o a quien designe, podrá solicitar a los participantes, aclaraciones relacionadas con las propuestas.

- En caso de presentarse cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por votación de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Adquisiciones del Organismo.

25. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

El proveedor queda obligado ante la convocante a responder por los defectos y vicios ocultos del servicio y los productos a suministrar, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato  respectivo y en el Código Civil para el Estado de Jalisco y para toda la República en materia federal.

26.-   INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TECNICA ANEXO # 2

El sobre de su propuesta Técnica lo deberá entregar cerrado, firmado en la solapa por el representante legal de la empresa, señalando por fuera del mismo el Nombre del Licitante, No. de Licitación y Tipo de Propuesta, la documentación indispensable que deberá contener en su interior es la siguiente;

a).- ANEXO 1, DOCUMENTO RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

b).- APARTADO A. SISTEMA GERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DE UNIDADES DE HEMODIALISIS,  firmado autògrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

c).- APARTADO B, PRESTACION Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR, firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

d).- APARTADO C, EQUIPAMIENTO MEDICO, firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

e).- ANEXO A, OPERACIÓN, firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

f).- ANEXO B1, REPORTE MENSUAL, firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

g).- ANEXO B2, REPORTE TOTAL, firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

h).- Deberá presentar listado de domicilios propios donde brindara los servicios, con teléfono, responsable de las Unidades de Hemodiálisis, a efecto de que personal del Organismo, realice visitas a las mismas, para confirmar su acreditación, misma que formara parte de su evaluación técnica.

i).-  Anexo 7, carta compromiso,  firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

j).-  Anexo 7-A carta compromiso,  firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

k).- Comprobante de visita a sus instalaciones por parte del personal del Organismo.

l).- Anexo 10. firmado autógrafamente por el representante legal de la empresa, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membreteado del “PARTICIPANTE” o en papel blanco sin membrete.

27 INSTRUCCIONES  PARA LLENADO DEL ANEXO # 3 PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta Económica anexo 3, deberá ser presentarla en papel membretado de la empresa o en papel blanco sin membrete, sujetándose íntegramente al formato mencionado.

PARA LLENADO DE SU PROPUESTA ECONÓMICA

Para el llenado del anexo 3, seguirá las siguientes indicaciones:

a).- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ANOTAR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONFORME A LA ALTA DE HACIENDA Y FACTURACIÓN

b).- RFC: ANOTAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CONFORME A LA CEDULA FISCAL.

c).- DOMICILIO: ANOTAR EL DOMICILIO FISCAL DEL ESTABLECIMIENTO.

d).- COLONIA: ANOTAR EL NOMBRE DE LA COLONIA CONFORME AL DOMICILIO FISCAL DEL ESTABLECIMIENTO.

e).- CIUDAD: ANOTAR EL NOMBRE DE LA CIUDAD CONFORME AL DOMICILIO FISCAL DEL ESTABLECIMIENTO.

f).- TELÉFONO: ANOTAR EL NUMERO TELEFÓNICO PARA EL CASO DE NOTIFICACIONES O ACLARACIONES.

g).- PRECIO UNITARIO (SIN IMPUESTOS): ANOTAR EL PRECIO UNITARIO A OFERTAR, DEL SERVICIO DE HEMODIALIS SIN ERITROPOYETINA Y DEL SERVICIO DE HEMODIALIS CON ERITROPOYETINA

h).- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANOTAR NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

i).- FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

El precio unitario deberá incluir todos los costos involucrados por lo que no se aceptará ningún costo extra, el precio unitario que oferte, así mismo deberá ser sin impuestos, estos serán aplicados y desglosados en la factura correspondiente.

El  sobre de su propuesta económica lo deberá entregar cerrado, firmado en la solapa por el representante legal de la empresa, señalando por fuera del mismo el Nombre del Licitante, No. de Licitación y Tipo de Propuesta, la documentación que deberá contener en su interior es la siguiente;

1).- El original de su anexo # 3.

El anexo 3 deberá ser firmado por el representante legal de la empresa.

28. NO NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN BASES Y  PROPOSICIONES PRESENTADAS.

En concordancia con  los artículos 17 y 44 fracc. III, de La Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, y 41 fracc.III, de Las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones y Enajenaciones de Servicios de Salud Jalisco, se declararan ganadores a las empresas licitantes que presenten en todos los aspectos las mejores proposiciones y estas no podrán ser negociadas por ningún concepto.

La Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones de Servicios de Salud Jalisco, se reserva el derecho de hacer las revisiones posteriores a toda la documentación presentada por las empresas participantes en la presente licitación las veces que juzgue conveniente, por lo que el participante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases así como las derivadas de la junta de aclaración de las mismas,  ya que la omisión de cualquier de los requisitos o documentos solicitados en cualquiera de los puntos de las presentes bases o los derivados de la junta de aclaración de las mismas, será motivo de descalificación en cualquier etapa de esta licitación.

No serán aceptadas las propuestas que contravengan las especificaciones y calidad de los bienes solicitados, por lo tanto ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases así como en las proposiciones presentadas por los participantes podrán ser negociadas.

<NOTA>: LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO, REITERA SU COMPROMISO DE ELEVAR LA ECONOMÍA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS BIENES CONTRATADOS EN ESTA LICITACION.

## Guadalajara, Jalisco, a 11 de Marzo de 2008

A T E N T A M E N T E

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION”

ANEXO 1: RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO.

Bajo protesta de decir verdad, me comprometo a cumplir con lo siguiente:

1.- Administrar el tratamiento de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM 171-SSA1-1998 e internacional.

2.- La duración de los tratamientos variaran de acuerdo a la necesidad de cada paciente y que pueden ser de 3 hrs. a 4 hrs. con una frecuencia de tres veces por semana.

3.- Resolver las complicaciones que se presenten durante la sección y en caso de continuar el problema derivarlo al Hospital de captación del paciente con hoja de referencia. Las causas de referimiento se derivan de la siguiente manera URGENCIA ó EMERGENCIA (ejemplo: Infarto al miocardio, Enfermedad vascular cerebral, Insuficiencia cardiaca inestable etc.) y ELECTIVO A CONSULTA EXTERNA ( para programar fístula A-V, Consulta Nefrólogo, transfusión sanguínea, etc)

4.- Mantener  el cuidado de acceso vascular en condiciones adecuadas (asepsia y antisepsia) pre, trans y post hemodiálisis (catéteres y fístula arterio-venosa).

5.- Otorgar el tratamiento conforme a su adecuación individual a cada paciente conforme a sistemas universales pre-establecidos Kt-v y URR, y tomando pruebas de laboratorio de urea pre y post hemodiálisis cada mes, o según lo requiera.

6.- Vigilar el estatus Epidemiológico de HEPATITIS y SIDA de cada paciente 2 veces por año.

7.- En cada sección realizar: Evaluación clínica del paciente, control de TA, mantener y llevar a peso seco, orientar y establecer estado nutricional, vigilar el uso de medicamentos establecidos para su tratamiento.

8.- Me sometere que las unidades de servicio que registre sean acreditadas y evaluadas conforme a la norma establecida.

9.- Hacer Reportes de referencia incidencias al hospital que lo deriva.

10.- Registrar alta y bajas de cada paciente ( hoja establecida ) para mantener estadística epidemiológica.

11.- En caso de salir adjudicado tendré la obligación en primera instancia de instalar una unidad de hemodiálisis en el Hospital General de Occidente en donde se dara atención primariamente al paciente y una vez saturado el servicio, se derivaran a las unidades de servicio que registre.

12.- Pacientes con seguro popular que requieran de hemodiálisis en Unidad de Cuidados Intensivos, acudiré a realizarla en la misma unidad con el mismo costo el tratamiento.

13.- Aplicare en caso necesario eritropoyetina humana en aquellos pacientes que lo requieran.

14.- Que en las Unidades de Hemodiálisis con que cuenta su empresa, se contara con un medico por turno, para que realice el servicio de hemodiálisis a los pacientes, que le sean referidos por el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

______________________________

Nombre y firma del representante legal

APARTADO A

SISTEMA GERENCIAL

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES DE HEMODIÁLISIS

(Técnico)

Bajo protesta de decir verdad, me comprometo a cumplir con lo siguiente:

OBJETIVO GENERAL

Establecer las condiciones generales de entrega, uso e implementación del producto denominado Sistema Gerencial para la Administración de Unidades de Hemodiálisis, en el Hospital General de Occidente, así como en las Unidades con las que yo como proveedor cuento para brindar el servicio requerido. Así como las características funcionales mínimas indispensables que debe tener, para garantizar su viabilidad en función de las necesidades institucionales del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco y Seguro Popular, así como permitir el control de la calidad en la atención que se brinda a los pacientes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- La información deberá ser capturada y validada en medios electrónicos en el lugar y en el momento en que se genera. Se deberá reducir al mínimo indispensable la re-captura de información y la utilización de formatos en papel. Esto implica que deberá haber un equipo de cómputo en cada oficina, unidad de hemodiálisis, consultorio o punto de procesamiento de información conectado en red al servidor principal.

- El proveedor podrá usar cualquier sistema de información propietario con el que ya cuente, para la satisfacción de las necesidades y requerimientos informáticos derivados de este.

- El software que se desarrolle ex profeso para el cumplimiento de los requerimientos informáticos especificados en este anexo, deberá contar con código fuente, documentación técnica y documentación de diseño.

- El software, documentos y formatos de información deberán estar realizados de forma tal que no se requiera el pago de licencias de uso. Deberán realizarse con base a estándares internacionales de código abierto.

- Todos los módulos que se desarrollen por o para el Organismo, deberán realizarse con base en los estándares de Internet, esto es, deberán utilizar como cliente únicamente cualquier navegador de Internet. El  acceso externo al sistema y a la información se hará también vía Internet cuidando los aspectos de confidencialidad y seguridad aquí establecidos.

- El sistema de información, equipo e infraestructura de comunicaciones deberán elaborarse conforme a la Normatividad de Tecnológicas de la Información del Organismo vigente; sin importar si son desarrollados con personal del mismo, a través de contratos de servicios, adquisición o donación en cualquiera de sus formas. Cualquier actualización, o modificación al sistema, equipo de cómputo e infraestructura de telecomunicaciones realizada en fecha posterior al inicio de operaciones de servicios de hemodiálisis, deberá contar con el dictamen técnico correspondiente.

- Los programas fuente y ejecutables realizados en la Secretaría o por encargo de la misma a terceros, se podrán poner a disposición del Estado Mexicano para su utilización sin costo para cualquier individuo, institución u organización.

Todos los módulos deben contemplar la capacitación tanto del personal técnico como de los usuarios. Se deberá realizar el curso de capacitación para que sea accesible vía Web para usos subsecuentes.

Las bases de datos e información derivadas de la prestación del servicio deberán estar disponibles para ser consultadas por la Secretaría de Salud, quien además auditará y supervisará la calidad de la información, así como verificará que esté completa. Por otra parte, la base de datos estará disponible para ser utilizada por la Dirección General de Información en Salud.

Toda la información deberá replicarse para tener un informe mensual (5 días antes de terminar el mes) a nivel estatal y seguro popular. Es responsabilidad del proveedor realizar los ajustes en la infraestructura existente para llevar a cabo la replicación.

El sistema y equipo destinado para éste, deberá resolver aquellos aspectos de seguridad que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la base de datos e información, mediante infraestructura y procedimientos de respaldo.

Deberá haber un servidor de administración de configuración.

En cada unidad de hemodiálisis existirá un buzón para el derechohabiente   para el monitoreo del correcto funcionamiento de dicha unidad y servicio. Este sistema servirá para ver la calidad del servicio.

ALCANCE FUNCIONAL

El sistema electrónico de computo deberá contemplar los siguientes componentes.

1.- Expediente Clínico Electrónico

2.- Administración de unidad

3.- Sistema de reporte para la S.S.J.

4.- Sistema de auditoria

5.- Sistema de reporte al seguro popular

6.- Descarga de estudios de laboratorio

|  | Actividad | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Derivar paciente al Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Al servicio de trasplantes para que inicien protocolo. (Si aplica) | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Juan I. Menchaca | Si el paciente nefrópata es candidato a trasplante, el hospital lo integra a su programa. |
|  | Realiza evaluación social y familiar | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca | Verifica que existan las condiciones de sanidad e instalaciones necesarias, de acuerdo a la normatividad vigente, para el buen funcionamiento del equipo que eventualmente se le asignaría al paciente. |
|  | Determinar Hemodiálisis | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca | En caso de que las condiciones sean las adecuadas, determina si se puede o no hemodialisar. |
|  | Entrega documento de consentimiento | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca y unidades establecidas de hemodiálisis. | El Personal de la unidad entrega a firma al paciente el documento de consentimiento del tratamiento. |
|  | Acepta tratamiento | Paciente | Si el paciente acepta el tratamiento que se le realizará, continua el proceso, de lo contrario se termina. |
|  | Firma documento de consentimiento | Paciente | Firma el documento de consentimiento de continuar el tratamiento. |
|  | Aplica fístula AV o catéter permacat ó mahukar a paciente | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca | Aplica fístula AV o catéter al paciente, antes de remitirlo a la Unidad de Hemodiálisis. |
|  | Solicita cita de primera vez a hemodiálisis | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca y unidades establecidas de hemodiálisis | Tramita la primera cita del paciente para acudir a hemodiálisis por via telefónica o personalmente. |
|  | Remite al paciente a la hemodiálisis y envía información correspondiente | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca y unidades establecidas de hemodiálisis | Remite al paciente y envía a la hemodiálisis una copia del expediente clínico o un resumen del mismo para el seguimiento del tratamiento. |
|  | Asigna cita mediante sistema | Unidad de Hemodiálisis | La cita queda registrada en el sistema gerencial que opera en la unidad de hemodiálisis |
|  | Asiste a cita | Paciente | Acude a la hemodialisis con los documentos que le fueron entregados en el hospital para continuar con su tratamiento. |

|  | Verifica condición de aseguramiento (Si aplica) | Unidad de Hemodiálisis | Verifica las condiciones de aseguramiento del paciente de acuerdo a las políticas vigentes para su tipo de derechohabiencia, por ejemplo: verifica vigencia de Seguro Popular. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apertura / ingreso del expediente clínico electrónico de acuerdo a la NOM 168 integrando identificación electrónica y se realiza ficha de alta | Unidad de Hemodiálisis | Ingresa los datos del paciente, conforme a la NOM-SSA-168 vigente, ya sea mediante captura directa de los datos o a través de la carga de los mismos en el Expediente Clínico Electrónico. Se asigna al paciente un elemento seguro de identificación electrónica. Al ingresar al sistema, los datos del paciente deben generan automáticamente un registro para realizar el cobro de la atención del paciente. Esta incorporación deberá realizarse de manera directa y en su caso interponiendo la captura de información en formatos impresos. Es deseable que el mecanismo de identificación del paciente opere en base a la CURP. |
|  | Registra datos médicos en ECE (Expediente clínico electrónico) | Unidad de Hemodiálisis | Brinda al paciente una consulta de valoración por parte de la unidad de hemodiálisis. De igual forma, el nutriólogo le asigna una dieta, Deben registrarse los datos médicos del paciente, así como los específicos recabados por el médico o personal que presta la atención. Los datos se almacenan en el Expediente Clínico Electrónico del Paciente. Deberán utilizarse los catálogos internacionales de enfermedades y procedimientos CIE-10 y Vol 3 CIE-9 MC, respectivamente, para el registro de la información. |
|  | Brinda la atención y registra los eventos médicos en el ECE | Unidad de Hemodiálisis | El paciente acude a la unidad de hemodiálisis a consulta de valoración con el especialista ó con el medico que asignen, y de ser necesario con el dietólogo. Toda la información relacionada con la atención médica queda registrada en el ECE. |
|  | Regresa al Hospital cada 2 a 3 meses | Paciente | El paciente acude a consulta externa de nefrología, previa cita, al establecimiento de salud de referencia para notificar de su tratamiento, ser revisado médicamente, y obtener información de donadores para trasplante (si aplica). |
|  | Notifica terminación de tratamiento (llenar formato de baja) | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca | Eventualmente, notificará a las unidades de hemodiálisis de la terminación del tratamiento al paciente. Las causas por la cual se da de baja a un paciente deberán quedar registradas en el ECE. En caso de fallecimiento deberá incluirse el folio del certificado de defunción. En caso de que el paciente haya sido sometido a transplante deberá registrarse fecha del evento, así como el resultado de la intervención. En caso de abandono voluntario es recomendable queden las causas registradas como parte del ECE. |
|  | Recibe notificación de terminación de tratamiento | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca y unidades establecidas de hemodiálisis | Recibe la notificación de terminación de tratamiento para el paciente por parte del Hospital de referencia. Los datos de la notificación quedarán registrados en el ECE del paciente. A partir de este momento la unidad de hemodiálisis la prestación de sus servicios al paciente. |
|  | Agenda cita para estudios de laboratorio y para próxima consulta de valoración | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca y unidades establecidas de hemodiálisis | Agenda la realización de estudios de laboratorio al paciente previos a su próxima cita. Cada 15 días se tomara urea pre y post hemodiálisis |
| 20 | Asigna grupo para sesiones de hemodiálisis | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca y unidades establecidas de hemodiálisis | Asigna al paciente el grupo y horario en el que acudirá a sus sesiones de hemodiálisis. La unidad de hemodialisis conformará dos grupos de pacientes para sus sesiones: los que acuden Lunes-Miércoles-Viernes, y los que acuden Martes-Jueves-Sábado. La asignación se hará en los horarios disponibles tomando en cuenta la programación y la capacidad instalada en la unidad. Esta asignación se registrará y validará en la agenda de sesiones del sistema gerencial. |
| 21 | Asiste a sesión de hemodiálisis | Paciente | Acude a su sesión de hemodiálisis en los días y hora que le fueron asignados. |
| 22 | Registra ingreso del paciente a la Unidad | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca y unidades establecidas de hemodiálisis | Identifica al paciente y verifica que su asistencia corresponda al grupo y horario asignados para someterse a su sesión de hemodiálisis. El sistema registra que el paciente ha ingresado a la Unidad. |
| 23 | Realiza valoración médica previa a sesión de hemodiálisis por parte de somatometría y médico asignado por la unidad de hemodiálisis | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca y unidades establecidas de hemodiálisis | En Somatometría se toma presión, peso y signos vitales del paciente, así como lo interroga acerca de cualquier tratamiento complementario al que se esté sometiendo. Si el área de Somatometría determina que los valores de los datos médicos NO están dentro de los rangos normales, entonces manda al paciente a consulta con el nefrólogo. El nefrólogo genera la hoja clínica de la consulta conforme a la NOM-SSA-168. Se registra la lectura de los datos en el ECE. |
| 24 | Acude a tratamiento de depuración sanguínea | Paciente | Acude a su sesión programada de hemodiálisis después de ser valorado por Somatometría o medico asignado por la unidad ó por el Nefrólogo. |
| 25 | El técnico de hemodiálisis calibra la báscula y programa equipo de hemodiálisis. | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca y unidades establecidas de hemodiálisis | El técnico de hemodiálisis calibra la báscula y el equipo de hemodiálisis para el paciente, en base a los resultados de sus últimos análisis de laboratorio. |
| 26 | Registra valores de calibración | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca y unidades establecidas de hemodiálisis | Registra los valores de calibración en el sistema gerencial. |
| 27 | Verifica los controles de calidad para el uso del filtro de hemodiálisis | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca y unidades establecidas de hemodiálisis | El técnico de hemodiálisis verifica que el filtro de hemodiálisis esté debidamente identificado y que sea el que le fue asignado al paciente. También comprueba que la calidad del filtro sea la adecuada al aplicar los controles de calidad vigentes en la Norma de la Secretaría de Salud, tales como el número de veces que puede ser rehusado el filtro. |
| 28 | Registra filtro | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca y unidades establecidas de hemodiálisis | Se registra en el sistema el filtro que será usado en la sesión. |
| 29 | Inicia y monitorea el desarrollo de la sesión de hemodiálisis hasta su conclusión | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca y unidades establecidas de hemodiálisis | El técnico en hemodiálisis: Instala el filtro en la máquina de hemodiálisis previamente calibrada. Verifica las condiciones de la fístula AV del paciente y la somete al proceso de desinfección. Obtiene muestras de sangre del paciente, previos a la sesión de hemodiálisis, para realizarles estudios de laboratorio ( cada 15 días) Enciende la máquina de hemodiálisis para iniciar la sesión de depuración sanguínea. Se registra en el sistema gerencial la hora de inicio. El técnico observa que los parámetros clínicos del paciente se mantengan en los rangos adecuados durante la sesión de hemodiálisis. Los resultados de la sesión deben ser obtenidos automáticamente a través de la interfaz con las máquinas para hemodiálisis. Después de la sesión se registra la hora en que finalizó. Además obtiene muestras de sangre para su análisis ( cada 15 días ) Desconecta la máquina de hemodiálisis. Retira el filtro del paciente. Se registra en el sistema gerencial la hora de término de la sesión. |
| 30 | Confirma cita de siguiente sesión | Paciente | Confirma su asistencia a la siguiente sesión el día y hora que le corresponden de acuerdo al grupo y horario inicialmente asignados. |
| 31 | Registra cita en agenda | Hospital General de Occidente “Zoquipan” (SSJ), Hospital Civil de Guadalajara FAA, Hospital Juan I. Menchaca y unidades establecidas de hemodiálisis | Registra la siguiente cita confirmada del paciente para el día y hora que le corresponden. |
| 32 | Regresa al Hospital cada 2 a 3 meses | Paciente | El paciente acude, previa cita, al establecimiento de salud de referencia para notificar de su tratamiento, ser revisado médicamente, y obtener información de donadores para trasplante (si aplica). |

### DEFINICIONES DE INFORMACIÓN

El sistema deberá adicionalmente cumplir con los requerimientos de información vigente establecidos por las áreas normativas de la Secretaría de Salud. Deberá contemplar las Normas Oficiales Mexicanas referentes al Expediente Clínico.

Veracidad y consistencia de la información

El servicio prestado (obtenido de los datos reportados por los equipos de hemodiálisis, reprocesamiento de filtros y laboratorio básico) corresponde con el reporte de la demanda atendida.

Oportunidad

La información está disponible las 24 horas, 365 días del año.

CAPACITACIÓN

El proveedor entregará un plan de capacitación suficiente para que el supervisor de la unidad de hemodiálisis y una persona de cómputo designada por la Unidad de Hemodialis del Hospital General de Occidente,  pueda administrar y operar el sistema de información.

El plan deberá contener el detalle y duración de las actividades que el licitante proporcionará, como son materiales de capacitación (impresos o electrónicos), instalaciones, infraestructura, instructores, etc.

El plan debe ser aprobado por el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, y la Unidad de de Hemodiálisis del Hospital General de Occidente.

El servicio debe incluir, como mínimo, la capacitación que se lista a continuación de manera que el personal de la Unidad de de Hemodiálisis del Hospital General de Occidente,  pueda dar continuidad a la operación del sistema;

a).- Administración de usuarios especiales para el Sistema Operativo y para la Base de Datos.

b).- Cambios en la configuración del Sistema, Aplicación y/o Base de Datos.

c).- Realización y recuperación de respaldos

d).- Instalación del Sistema.

e).- Seguridad para mantener un esquema seguro de operación de la base de datos y el sistema de información.

La capacitación deberá realizarse una vez al año o siempre que se requiera por cambio de tecnología o procesos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

La(s) empresa(s) entregará(n) un programa de mantenimiento para los sistemas, equipo de cómputo, software y red de comunicación de datos que garantice cumplir los niveles de servicio especificados en este documento. Este programa de mantenimiento debe ser acorde al equipo y sistemas informáticos que se entregan en la propuesta. Las actividades de mantenimiento no deberán intervenir en la operación diaria de la unidad de hemodiálisis.

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS

Todas las licencias y derechos de autor sobre el código generado de cualquier software nuevo que se desarrolle para el sistema gerencial, serán propiedad del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

Para la operación del Sistema Gerencial, se deberá considerar la instalación y puesta a punto de los sistemas en los equipos que para tal efecto destine el proveedor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La(s) empresa(s) entregará(n) la descripción y ubicación  de los equipos de cómputo suficientes para la operación del sistema gerencial mediante la presentación de una memoria técnica con los siguientes capítulos:

a).-Descripción general de los equipos: procesador, memoria, comunicaciones, monitor, disco duro

b).- Diagrama de conexiones

c).- Diagrama de ubicación y descripción de la red de comunicación de datos

d).- Configuración de los equipos

e).- Versiones de software instalado

En caso de que requerirse nuevos desarrollos de software para el sistema gerencial, la plataforma de software que se debe utilizar, tanto para la programación como para la implementación del sistema, debe cumplir con la Normatividad Técnica en Tecnologías de la Información del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

Instalación en el Servidor y Puesta a Punto

La(s) empresa(s) entregará(n) un plan de instalación que contenga la lista de especificaciones a incluir tanto en el servidor principal como en las computadoras y dispositivos cliente: variables de ambiente, el procedimiento de instalación, las librerías y programas necesarios para el sistema, así como sus versiones.

La instalación del sistema lo realizará(n) el(os) proveedor(es) de acuerdo al procedimiento marcado y de acuerdo a las especificaciones de software requerido. Esta instalación se deberá llevar a cabo antes del inicio de la capacitación, para lo cual se deberá generar un ambiente de capacitación idéntico al que se utilizará en el ambiente de producción.

Pruebas al Sistema

El(los) proveedor(es) deberá(n) incluir un plan de pruebas que garantice al 100% la operación del sistema. En dicho plan se deben definir las actividades a realizar así como las fechas y tiempos para su ejecución. Se incluirán pruebas de:

a).- Funcionalidad: en las que se describan las pantallas a través de las cuales el usuario navegará por la aplicación, incluyendo todos los campos significativos, menús, botones, etc. Información en las que se describan con suficiente detalle los reportes que se obtendrán del sistema y los formularios asociados. De igual forma, estarán encaminadas a satisfacer las necesidades de información descritas en este anexo.

b).- Seguridad: en las que se verifiquen los controles de acceso desde y hacia el sistema, a la base de datos y al equipo de cómputo, y que permitan auditar las actividades desarrolladas por los usuarios del sistema gerencial.

c).- Tiempos de respuesta: que garanticen que el sistema no retrase la operación de la unidad de hemodiálisis, ni de los usuarios externos a ésta.

d).- Recuperación: en las que se especifiquen las actividades y tiempos de respuesta ante fallas del sistema y equipo de cómputo. Además en las que se verifique el correcto funcionamiento de cualquier procedimiento de recuperación tanto manual como automático.

e).- Conectividad: que garanticen la disponibilidad de la red para la intercomunicación entre cualesquiera dispositivos conectados a ella, desde el servidor hasta las computadoras y dispositivos cliente.

f).- Interfaz a otros sistemas: en el que se describa a detalle el protocolo de comunicación e interacción entre el sistema gerencial y cualquier sistema externo.

g).- Interconexión con equipos y dispositivos cliente: en las que se garantice el envío y recepción de datos entre el sistema gerencial y los dispositivos cliente. Se verificarán también las interfaces físicas entre equipos.

El plan de pruebas debe ser aceptado por un grupo de usuarios o comité de dirección designado por el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

Las pruebas se realizarán en las instalaciones de la unidades de hemodiálisis antes de la fecha límite establecida para la puesta a punto del sistema gerencial y de los  programas de cómputo asociados.

Documentación

El(los) licitante(es) deberá entregar la siguiente documentación base como parte de los entregables de nuevos desarrollos.

Documentación técnica:

Documentación técnica de acuerdo al estándar UML versión 1

Diagrama de la estructura de la base de datos

Documento de los riesgos dentro del proyecto

Planes alternos por alguna contingencia

Diseño de bajo nivel del sistema

Casos de prueba

Resumen general del proyecto

Código fuente de los programas realizados

Respaldos en CD de toda la información antes mencionada

Documentación de liberación y puesta a punto

Generación de ejecutables

Manual de procedimientos de instalación

Implantación en ambiente de producción

Manual del usuario

Glosario de términos

Documentación de la capacitación operativa

Lista de asistencia

Material de apoyo para el instructor.

##### _________________________________

Nombre y firma del representante legal

.

##### APARTADO B

Prestación de Servicios

Bajo protesta de decir verdad, me comprometo a cumplir con lo siguiente:

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR

Hemodiálisis

1.-  La prestación del servicio de hemodiálisis se otorgará en el Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Occidente y en las Unidades que señale la empresa adjudicada, con horario matutino, vespertino y nocturno de lunes a domingo y las urgencias serán con unidad móvil en el  hospital correspondiente (Unidad de Cuidados Intensivos).

2.-  El servicio será contratado a partir del día 15 de Septiembre  del 2007 y hasta el 31 de Diciembre del 2007.

3.-  El procedimiento de Diálisis se llevará a cabo en concordancia a la Norma Oficial Mexicana  NOM 171-SSA1-1998 para la práctica de la hemodiálisis, vigente en el momento de la prestación del servicio.

4.-  El proveedor adjudicado podrá previa autorización por escrito del responsable de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Occidente  ( Dr. Héctor Enrique García Bejarano), otorgar el servicio de Hemodiálisis a través de instalaciones de terceros o con equipos e insumos de características diferentes a las ofertadas en sus propuestas técnicas y estipuladas en estas bases.  A excepción de que por causas de fuerza mayor, por reparación, cambio de máquinas o surtimiento  parcial de consumibles,  no sea posible la inmediata atención del paciente.

- El(los) proveedor(es) adjudicado(s) tendrá(n) la obligación en primera instancia de atender al 100% la demanda de servicios de los pacientes referidos por los hospitales de referencia del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.  Así mismo, en función de su capacidad instalada tendrá  la libertad de otorgar conjuntamente el servicio a pacientes referidos por otras instituciones de salud ya sean públicas o privadas, siempre y cuando garantice la misma calidad de atención médica.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1.- El envío de un paciente a la Unidad de hemodiálisis  para recibir sus secciones,  será autorizado por el responsable de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Occidente (Dr. Héctor Enrique García Bejarano). Quien a su vez deberá recibir por parte del responsable de la unidad de hemodiálisis los primeros 5 días naturales de cada mes, un informe completo, oportuno y veraz, de acuerdo a los Anexos B1, B2 y anexar copia de cada sesión de Hemodialis de cada paciente.

2.- Todo paciente que se refiera a la unidad de hemodiálisis será registrado en la base de datos del sistema gerencial de la Unidad, abriéndosele un expediente clínico electrónico apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998. Del expediente clínico.

3.-  El tiempo destinado a la Hemodiálisis por paciente será preferentemente de 3 a 4 horas por sesión y  3 veces por semana, de acuerdo al estado y evolución clínica de cada paciente tomando en cuenta los Protocolos Técnicos de Hemodiálisis  y los Criterios de Evaluación  de las Unidades de Hemodiálisis elaborados en el seno del Comité Específico de Diálisis del Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, que se adjunta en el presente documento.

5.- Sólo se permitirá el re-procesamiento de los filtros de fibra hueca de manera automática mientras mantengan un volumen residual no inferior al 80% del medido inicialmente en métodos automatizados y hasta un máximo de 10 re-usos.  Para efectos de garantizar la calidad del servicio prestado está estrictamente prohibido el re-procesamiento de filtros de forma manual. No se permitirá el reuso de líneas artereo-venosa.

6.-  El(los) proveedor(es) adjudicado(s) deberá(n) realizar los exámenes de laboratorio al paciente, que incluyan al menos para practicar la cinética de urea URR ( urea pre y post hemodiálisis) y Kt/V una vez al mes.

7.- La unidad de hemodiálisis debe contar con un Programa de manejo y control de los residuos biológicos- infecciosos y  Tóxicos Peligrosos según las Normas Oficiales Mexicanas NOM-087-ECOL-SSA1-2002 (NOM-087-ECOL-1995,), Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo;  NOM-001-ECOL-1996, Que establece los limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales y aguas de bienes nacionales.

8.-   La unidad de hemodiálisis  debe contar con un Programa de Manejo  de Complicaciones Médicas en Hemodiálisis.

9.-   La unidad de hemodiálisis debe contar con un programa integral de mantenimiento preventivo, correctivo y sustitutivo para: El inmueble, mobiliario, sistemas, instalaciones, equipo médico y electromecánico.

10.-  El(los) proveedor(es) adjudicado(s) debe(n) permitir al personal designado por la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Occidente (Dr. Héctor Enrique García Bejarano),  a efectuar visitas de supervisión a fin de constatar  la adecuada prestación del servicio.

11.-  El(los) proveedor(es) adjudicado(s) del servicio deberá(n) apegarse como mínimo a los criterios que  establezca el Consejo de Salubridad General para la certificación de Unidades de Hemodiálisis.

###### Requisitos del agua a utilizar en la prestación del servicio de Hemodiálisis

La calidad del agua del lugar afecta directamente la composición del dializante, por lo que es indispensable hacer el tratamiento adecuado de la misma.  El tratamiento de agua incluye determinación inicial de la calidad del agua, monitoreo de sales, dureza, cantidad de cloro y flora, así como la desinfección periódica del sistema.

La Unidad de hemodiálisis deberá contar con planta de tratamiento que produzca agua de calidad para empleo en hemodiálisis, conforme a la NORMA Oficial Mexicana NOM-171-SSA1-1998, Para la práctica de hemodiálisis.

El agua tratada para Hemodiálisis no debe exceder una cuenta de colonias de 200/UFC o su equivalente normado en la técnica utilizada.

La presión, flujo y temperatura serán adecuados y específicos para cada sistema de Hemodiálisis.

En los resultados del último certificado de análisis de muestras de agua, la concentración de sustancias químicas, bacteriológicas y de pirógenos, deberá encontrarse en igual  o  mejor nivel a los estándares recomendados por la AAMI, (Asociación Americana de Instrumentación Médica) y conforme a la NORMA Oficial Mexicana NOM-171-SSA1-1998, Para la práctica de hemodiálisis.  ( 5.3.7.2 y 6.4.9)

Deberá contar con bitácora de control tanto del pre-tratamiento, como del tratamiento de agua.

PERSONAL DE SALUD

La plantilla de recursos humanos de Salud debe apegarse, como mínimo, a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM 171- SSA1-1998. Para la práctica de Hemodiálisis, vigente al momento de la prestación del servicio.   Ver Anexo A OPERACION.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO.

Los Licitantes deberán anexar a su propuesta técnica los siguientes documentos  servicio:

Relación del mobiliario y Equipo Médico que oferte para la prestación de servicios identificando Nombre Genérico, Marca, Modelo y especificaciones Técnicas cumpliendo con los requisitos que se estipulan en el anexo técnico apartado C.

Para cada una de las Unidades de Hemodiálisis debe presentarse copia de la(s) constancia(s) que acrediten la especialidad en Nefrología del personal médico responsable de la atención médica, legalmente expedida por las autoridades educativas de competencia (Universidades y Colegio de Nefrología) así como de su personal de enfermería.

Carta de Representación del fabricante de las máquinas de hemodiálisis o carta de apoyo solidario del representante en México con copia de la carta de distribución.

Copia del Programa de manejo y control de los residuos biológicos- infecciosos y  Tóxicos Peligrosos según las Normas Oficiales Mexicanas NOM-087-ECOL-SSA1-2002 (NOM-087-ECOL-1995,), Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo;  NOM-001-ECOL-1996, Que establece los limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales y aguas de bienes nacionales.

Copia del Programa de Manejo de Complicaciones Médicas en Hemodiálisis en la Unidad de Hemodiálisis.

Copia del Programa de Trabajo calenda rizado de mantenimientos preventivos, correctivos y sustitutivos de las máquinas y planta de tratamiento de agua por unidad a proponer.

Para todo equipo médico y consumible objeto de esta licitación debe entregarse:

Copia simple de los Certificados de libre venta vigentes, donde señale específicamente que los mismos pueden ser utilizados sin restricción en el país de origen,  emitido por las autoridades respectivas, en el idioma original y  acompañado de la traducción simple al español.

Copia por ambos lados del Registro Sanitario emitido por la Secretaría de Salud.

ISO9000.

Los Licitantes deberán entregar (preferentemente en papel membretado de la empresa), carta bajo protesta de decir verdad que, los siguientes requisitos serán cubiertos para garantizar la adecuada prestación del servicio:

Todo el personal médico, técnico y administrativo adscrito a la Unidad de hemodiálisis estará debidamente acreditado y capacitado para la prestación del servicio. Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM 171- SSA1-1998. Para la práctica de Hemodiálisis, vigente al momento de la prestación del servicio.

Todas las máquinas, equipos y consumibles, no cuenten con alertas médicas en el país de origen o cualquier otro país, previo a la contratación del servicio o durante la prestación del mismo.

Ante la necesidad de sustituir algún equipo por fallo o descompostura este deberá cubrir los requisitos establecidos en el presente anexo técnico Apartado C segundo párrafo de los lineamientos generales

Para la recepción e inspección de la Unidad de Hemodiálisis previa al inicio de  la prestación de Servicios, el proveedor deberá presentar al personal designado por la  Unidad de Hemodiálisis del Hospital Generadle Occidente, y de acuerdo a la normatividad sanitaria respectiva los siguientes:

Copia simple legible de la licencia sanitaria,  copia de aviso de funcionamiento y copia de aviso de responsable sanitario

Los documentos originales que avalen lo anterior deberán ser  presentados a más tardar quince días antes de inicio de operaciones.

Para las inspecciones periódicas de supervisión, el proveedor se compromete a  entregar a al O.P.D. Servicios de Salud Jalisco:

Copia del certificado de los resultados del último análisis de muestras de agua, que acrediten la concentración de sustancias químicas, los cuales  deberán encontrarse en igual nivel a los estándares recomendados por la AAMI; Acorde lo establecido en el numeral 6.4.9. de la la Norma Oficial Mexicana NOM 171- SSA1-1998. Para la práctica de Hemodiálisis, vigente al momento de la prestación del servicio.

Copia de la verificación bacteriológica con reporte mensual y adecuado para alcanzar la calidad de agua requerida “Diálisis” (A.A.M.I.)

_________________________________

Nombre y firma del representante legal

##### APARTADO C

Equipamiento Médico

LINEAMIENTOS GENERALES

Bajo protesta de decir verdad, me comprometo a cumplir con lo siguiente:

El licitante deberá realizar visitas de inspección al área establecida para  la Unidad de Hemodiálisis y efectuar las pruebas necesarias para determinar la estrategia a seguir para garantizar que se cumpla con los requisitos establecidos para la Unidad de Hemodiálisis.

Todo el equipo médico que proponga el proveedor para la prestación del servicio de Hemodiálisis, independientemente de su complejidad tecnológica, deberá ser ensamblado de manera integral en el país de origen. No se aceptarán propuestas de equipos reconstruidos, ni de bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, ni de equipos descontinuados o en vías de serlo o para los cuales no se autorice su uso en el país de origen porque hayan sido motivo de alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias.

Las máquinas para Hemodiálisis, de re-procesamiento de filtros y equipo de tratamiento de agua,  deberán estar de conformidad con las especificaciones mínimas indicadas en el presente anexo.

El proveedor deberá tener capacidad para atender pacientes adultos y/o pediátricos, de acuerdo a la epidemiología y solicitud. Y deberá garantizar abasto suficiente para cubrir la demanda de servicios indicados.

CAPACITACION E INDUCCION

El proveedor, deberá proporcionar sin costo extra para el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, un curso de inducción en el manejo y funcionamiento del servicio a quien éste designe. El número de personas variará de acuerdo a las necesidades.

La inducción a la que se refiere el párrafo anterior deberá ser otorgada por el proveedor en la propia Unidad de Hemodiálisis y proporcionarse hasta cuatro veces al año de acuerdo a las necesidades del Organismo.

El licitante elaborará y presentará junto a su propuesta técnica un Programa de Capacitación e Inducción para su personal y el del Organismo de forma que garantice la prestación de un servicio de calidad. Este deberá describir los contenidos temáticos y el tiempo de duración.

MANTENIMIENTO

El proveedor deberá proporcionar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las máquinas de hemodiálisis, de re-procesamiento de filtros, de sistemas de tratamiento de agua, televisores, DVD, video caseteras y reproductores de discos compactos.

Para el caso de fallas en las máquinas y planta de tratamiento de agua, el proveedor deberá efectuar las reparaciones necesarias o sustituirlas por otras de las mismas características, adjuntando notificación del director de la Unidad de Hemodiálisis, por escrito, al responsable del hospital de referencia a más tardar en 24 horas.

Para el caso de fallas en televisores, video caseteras y reproductores de discos compactos, el proveedor deberá efectuar las reparaciones necesarias o reponerlos por otros de las mismas características, a más tardar en los siguientes 3 días naturales (72 horas) posteriores al reporte de fallas.

El proveedor, deberá proporcionar como parte de su oferta técnica, el programa de Mantenimiento Preventivo de las máquinas de hemodiálisis y planta de tratamiento de agua en la Unidad de Hemodiálisis que garantice su adecuado funcionamiento para la prestación de un servicio de calidad.

El proveedor será el encargado de realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con la normatividad sanitaria vigente en materia de tratamiento de agua para lo que deberá incluir los agentes químicos necesarios, así como las desinfecciones y desincrustaciones de las máquinas para hemodiálisis, suministrando lo conveniente para realizar esto. Los gastos que se generen con motivo de las adecuaciones aceptadas, serán con cargo al proveedor.

SERVICIOS ADICIONALES

Todos los servicios de la Unidad de Hemodiálisis deberán correr por cuenta del proveedor, incluyendo esterilización, suministro de gases, aire acondicionado, lavandería, procesamiento de RPBI y de basura municipal, así como agua, luz, teléfono, acceso a Internet y todos aquellos necesarios para el funcionamiento óptimo de la Unidad.

Equipamiento por Áreas de la Unidad de Hemodiálisis

El presente apartado se refiere exclusivamente a tecnología y mobiliario médico. Al momento de equipar la unidad será necesario considerar de manera adicional el mobiliario de oficina, equipamiento industrial, informático y de comunicación, que se requiere para la operación de la Unidad de hemodiálisis,

Equipo Médico para el área de Consulta Externa en una unidad de HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, Y DE LAS UNIDADES DE SERVICIO REGISTRADAS.

| Área y equipamiento médico | Número de áreas | Cantidad de equipos por área | Cantidad requerida por servicio | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo para Consultorio de Nefrología (con exploración y procedimientos) | 1 |  |  | NOM-197-SSA1-2000, Establece requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Consultorio de Nefrología 7.2.13 |
| Esfigmomanómetro aneroide de pedestal o de pared con brazalete(s) de tamaño que requiera para su actividad principal |  | 1 | 1 |  |
| Estetoscopio biauricular |  | 1 | 1 |  |
| Estuche de diagnostico (oftalmoscopio opcional) |  | 1 | 1 |  |
| Lámpara con haz direccionable |  | 1 | 1 |  |
| Negatoscopio |  | 1 | 1 |  |
| Mesa para exploración con perneras |  | 1 | 1 |  |
| Mesa Pasteur y accesorios de acero inoxidable, de altura ajustable |  | 1 | 1 |  |
| Bote para RPBI (bolsa roja) |  | 1 | 1 |  |
| Mampara o cortina antibacterial |  | 1 | 1 |  |
| Gancho doble |  | 1 | 1 |  |
| Consultorio de psicología, nutrición y somatometría | 1 | Opcional (El equipo podrá ubicarse de acuerdo a la disponiblidad de especio y necesidades de operación de la UNEME) |  | NOM-197-SSA1-2000, Establece requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Consultorio de Nutriología 6.3.7 |
| Esfigmomanómetro aneroide de pedestal o de pared con brazalete(s) de tamaño que requiera para su actividad principal |  | 1 | 1 |  |
| Balanza electrónica para silla de ruedas |  | 1 | 1 |  |
| Báscula con estadímetro |  | 1 | 1 |  |
| Plicómetro |  | 1 | 1 |  |
| Cinta métrica |  | 1 | 1 |  |
| Equipo Médico para Sala de Procedimientos | 1 |  |  |  |
| Mesa o camilla de procedimientos |  | 1 | 1 |  |
| Lámpara de procedimientos |  | 1 | 1 |  |
| Mesa auxiliar tipo Pasteur |  | 1 |  |  |
| Mesa auxiliar tipo Mayo |  | 1 | 1 |  |
| Instrumental |  |  |  | NOM 171 SSA1-1998 para la práctica de la hemodiálisis |

Equipo médico del área de tratamiento para unidad  de HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, Y UNIDADES DE SERVICIO REGISTRADAS.

| Área y equipamiento médico | Número de áreas | Cantidad de equipos por área | Cantidad requerida por servicio | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de Tratamiento | 10 |  |  |  |
| Unidad de hemodiálisis |  | 1 | 10 |  |
| Sillón para hemodiálisis con posición trendelenburg |  | 1 | 10 |  |
| Porta venoclisis |  | 1 | 10 | Puede ser rodable, de pared, de techo o estar integrado a la máquina de hemodiálisis. Uno por máquina. |
| Toma de pared de oxígeno |  | 1 | 10 |  |
| Toma de aire con aspirador de secreciones o aspirador portátil |  | 1 | 10 |  |
| Dispositivo o módulo para medir conductividad del líquido dializante |  | 1 | 10 |  |
| Contenedor punzo cortantes |  | 1 | 10 |  |
| Bote basura municipal |  | 1 | 10 |  |
| Bote basura RPBI |  | 1 | 10 |  |
| Televisión |  |  | 1 a 10 | Para brindar un servicio de calidad al paciente y de acuerdo al diseño arquitectónico de la unidad |
| Vídeo casetera VHS o reproductor DVD |  |  | 1 a 10 | Para brindar un servicio de calidad al paciente y de acuerdo al diseño arquitectónico de la unidad |
| Trabajo de enfermería | 1 |  |
|  |  |  | Determinar de acuerdo a tamaño de la unidad | Una central de monitoreo por cada 8 unidades de hemodiálisis |
| Carro rojo con completo con monitor y desfibrilador |  | 1 | 1 | Se requiere superficie para uso y guarda. Será uno por UNEME |
| Esfigmomanómetro aneroide de pedestal con brazalete(s) del tamaño que requiera para su actividad principal |  | 1 a 6 | 1 a 6 | La cantidad se determinará dependiendo del número de USB en la UNEME y por tanto del personal designado para toma de signos. |
| Estetoscopio biauricular |  | 1 a 6 | 1 a 6 | La cantidad se determinará dependiendo del número de USB en la UNEME y por tanto del personal designado para toma de signos. Asígnese los estetoscopios a personas, más bien que a áreas |
| Estuche de diagnostico |  | 1 | 1 |  |
| Lámpara con haz direccionable |  | 1 | 1 |  |
| Termómetro |  | 3 | 3 |  |
| Oxímetro de pulso |  | 1 | 4 | Para uso común. |
| Refrigerador p/medicamentos |  | 1 | 1 |  |
| Unidad de succión torácica |  | 1 | 1 |  |
| Analizador para pH, gases, electrolitos, glucosa y hematocrito en sangre total. |  | 1 | 1 |  |
| Analizador de tiempos de coagulación en sangre total. Sistema de bajo rendimiento. |  | 1 | 1 |  |
| Bote para RPBI (bolsa roja) |  | 1 | 1 |  |
| Mesa Pasteur |  | 1 | 1 |  |

Equipo especial para tratamiento de osmosis inversa del agua

El proveedor deberá realizar pruebas al agua de la localidad con el fin de determinar su calidad y proponer el equipo necesario para alcanzar la calidad de agua establecida en la cédula de especificaciones técnicas mínimas de la unidad de Osmosis Inversa.

| Instalaciones especiales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuarto tratamiento agua osmosis inversa* | 1 | Los equipos para tratamiento de agua se calculan en base a un análisis del agua de suministro y del consumo esperado. |
| Sistema hidroneumático |  | 1 |  |  |
| Tanque de carbón activado |  | 1 |  |  |
| Tanque suavizador c/ tanque salmuera |  | 1 |  |  |
| Osmosis inversa c/ tanque desinfección |  | 1 |  |  |
| Tanque reservorio de agua tratada |  | 1 |  |  |
| Bombas de Recirculación |  | 1 |  |  |
| Lámpara de luz UV |  | 1 |  |  |
| Microfiltro |  | 1 |  |  |
| Sistema remoto de alarma |  | 1 |  |  |
| Tarima para estibar mercancías |  | 1 |  |  |

*El proveedor determinará, en base a la calidad del agua el equipo necesario para poder garantizar agua de calidad aceptada de acuerdo al estándar AAMI.

El proveedor se obliga a entregar al  Organismo, en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores al inicio de operaciones, el certificado de análisis microbiológico de las muestras de agua para corroborar que ésta cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-171-SSA1-1998,, y un certificado mensual de la planta de tratamiento de agua y de su circuito de alimentación de agua tratada, mismos que deberán ser elaborados en un laboratorio tercero autorizado.

Equipo especial para re-procesamiento de filtros

Para efectos de elevar la calidad del servicio prestado está estrictamente prohibido el re-procesamiento de filtros de forma manual.  Lo anterior para evitar riesgos profesionales mayores, así como resguardar la seguridad del paciente en todo momento.

Sólo se permitirá el re-procesamiento de los filtros de fibra hueca de manera automática mientras mantengan un volumen residual no inferior al 80% del medido inicialmente en métodos automatizados y hasta un máximo de 12 re-usos.

Los filtros serán apropiados, con depuración de urea alta, biocompatibles, con volumen de cebado bajo y con capacidad de ultra-filtración apropiada para hemodiálisis.

| Equipo | Número de áreas | Cantidad de equipos por área | Cantidad requerida por servicio | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de Reprocesamiento de Filtros |  |  |  | NOM-197-SSA1-2000, Establece requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Consultorio APENDICE B |
| Unidad de reprocesamiento de dializadores |  | 1 |  |  |

Consumibles para Hemodiálisis por procedimiento

|  | Por Procedimiento | Para almacén (en caso de que se requiera) |
| --- | --- | --- |
| Galón de concentrado ácido. | 1 |  |
| Filtro dializador. | 1 |  |
| Línea arteriovenosa. | 1 |  |
| Bicarbonato de sodio en polvo o líquido para uso no parenteral, | 1 |  |
| Aguja fístula para punción de acceso venoso y arterial cuando se requiera, |  | 2 |
| Catéteres tipo Mahurkar o tipo Permcath |  | 5 de diferentes calibres |

Cédulas de especificaciones técnicas para el equipo de hemodiálisis.

Las siguientes cédulas de especificaciones técnicas contienen las características mínimas a incorporar al momento de prestar el servicio de Diálisis en sus diferentes modalidades.

No se integran descripciones de los equipos médicos de uso general, sin embargo, los mismos deberán cubrir todos los requisitos de calidad solicitados en esta anexo para garantizar la prestación de un servicio de calidad.

1. Unidad de hemodiálisis (para pacientes adultos y pediátricos)

| NOMBRE GENÉRICO: | HEMODIÁLISIS, UNIDAD DE |
| --- | --- |
| CLAVE: |  |
| SERVICIO (S): | Hospitalización. Unidad de hemodiálisis. |
| ESPECIALIDAD (ES): | Nefrología |
| DEFINICION: | Equipo para el tratamiento con hemodiálisis de pacientes con falla renal, o con otros padecimientos que requieran destoxificacion sanguínea. |
| DESCRIPCION: | 1. Con tecnología basada en microprocesadores. |
|  | 2. Con capacidad para monitoreo central a través de un sistema de computo. |
|  | 3. Que trabaje con bicarbonato en polvo o en solución (para uso no parenteral). |
|  | 4. Con control de parámetros de: | 4.1. Temperatura del líquido dializante que cubra el rango de 35 a 37 grados centígrados, |
|  |  | 4.2. Flujo del líquido dializante que cubra el rango de 300 a 800 ml/min o mayor |
|  |  | 4.3 Flujo de sangre que cubra el rango de 30 ml/min a 500 ml/min o mayor. |
|  |  | 4.4 Conductividad de bicarbonato que cubra el rango de 28 a 40 mEq/l o 2.4 a 4 ms/cm. |
|  |  | 4.5 Nivel de sodio programable durante el proceso de dializado que cubra el rango de 130 a 150 mEq/l. o 12.8 a 15.7 mS/cm |
|  | 5. Sistema de control volumétrico de la ultrafiltración con tasa dentro del rango de 0.5 a 3 l/h, o 0.5 a 3kg/h. |
|  | 6. Sistema integrado de infusión para anticoagulación. (bomba de heparina) |
|  | 7. Que cuente dentro del sistema con: | 7.1 Detector de fugas sanguíneas, 7.2 Detector de burbujas, 7.3 Desgasificador. |
|  | 8. Pantalla integrada al cuerpo de la máquina, a base de cristal líquido (LCD), a color o monocromático o a base de electroluminiscencia. |
|  | 9. Con despliegue en pantalla de: | 9.1 Presión arterial de circuito 9.2 Presión venosa del circuito 9.3 Presión transmembrana 9.4 Flujo de líquido dializante 9.5 Flujo de sangre 9.6 Tasa de infusión de heparina 9.7 Tasa de ultrafiltración 9.8 Conductividad del dializante 9.9 Volumen de sangre procesada 9.10 Temperatura del líquido dializante 9.11 Presión arterial no invasiva del paciente (sistolica y diastolica) 9.12 Tiempo transcurrido o restante de diálisis |
|  | 10. Con sistema de alarmas visuales y audibles de: | 10.1 Presión arterial del circuito, 10.2 Presión venosa del circuito, 10.3 Presión transmembrana, 10.4 Flujo del líquido dializante, 10.5 Flujo de sangre, 10.6 Ultrafiltración, 10.7 Conductividad, 10.8 Temperatura del líquido dializante, 10.9 Fuga de sangre, 10.10 Aire en línea, 10.11 Falla en el suministro de agua, 10.12 Falla en el suministro de energía eléctrica, 10.13 Presión arterial no invasiva del paciente (sistolica y diastolica) |
|  | 11. Con sistema automático para desinfección química mínimo con tres sustancias. |
|  | 12. Con sistema automático para remoción de sales mínimo con una sustancia |
|  | 13. Con sistema automático de desinfección térmica. |
|  | 14. Gabinete con las siguientes características: superficies de material lavable, con base rodable, con sistema de frenos. |
| Accesorios: (opcional de acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas) | 1. Sistema portátil automático de osmosis inversa con sistema de pre tratamiento de agua de acuerdo a marca y modelo 2. Monitor de niveles de hematocrito. 3. Monitor de Kt/V. 4. Computadora con software para monitoreo central e Impresora (para ser instalada en unidades con un mínimo de ocho máquinas) . |
| CONSUMIBLES: (De acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas) | 1. Líquidos concentrados para hemodiálisis: ácido con y sin potasio y concentraciones variables de calcio según requerimientos del usuario, Bicarbonato de sodio en polvo o solución (para uso no parenteral). 2. Líneas arterial y venosa con volumen cebado a partir de 30 ml con protector de transductor de presión, desechable y adaptable o integrado a las líneas arterial y venosa. 3. Agujas para punción de fístula arterio-venosa. 4. Catéter de doble lumen para hemodiálisis, con equipo de inserción (Solo para pacientes de primer ingreso). 5. Filtros para hemodiálisis o hemodializadores a partir de 0.4 m2 celulosa modificada o tratada o semisintética o sintética. |
| INSTALACION. | Corriente eléctrica 120V/60 Hz. |
|  | Suministro de agua tratada calidad de hemodiálisis |
|  | Sistema de drenaje |

2. 	Unidad de ósmosis inversa.

| NOMBRE GENÉRICO: | OSMOSIS INVERSA, UNIDAD DE. |
| --- | --- |
| CLAVE: |  |
| SERVICIO (S): | Hospitalización. Unidad de hemodiálisis. |
| ESPECIALIDAD (ES): | Nefrología |
| DEFINICION: | Equipo de tratamiento de agua por osmosis inversa para uso en hemodiálisis, así como para sistema de reprocesamiento de dializadores. |
|  | 1. Con indicador digital de Total de Sólidos Disueltos (TSD) y/o conductividad |
|  | 2. Porcentaje de rechazo de partículas y/o flujo de rechazo |
|  | 3. Monitoreo de flujos para producto, rechazo y recirculación |
|  | 4.Válvulas de control de presión, |
|  | 5. Proceso manual y/o automático químico y/o térmico de desinfección de las membranas de la unidad de osmosis |
|  | 6. Válvulas para tomas de muestra de agua |
|  | 7. Alarmas auditivas y/o visuales. | 7.1 TSD y/o Conductividad |
|  |  | 7.2 Bajo nivel de entrada de agua |
|  |  | 7.3 Falla de suministro de energía eléctrica interna o externa |
|  | 8. Que produzca agua con la calidad especificada en la siguiente tabla: |
|  | CARACTERISTICAS DE LA SUBSTANCIA | SUBSTANCIAS |  | “STANDARD” AGUA POTABLE |
|  |  |  | AAMI |  |
|  | Toxicas con efectos descritos en literatura científica | Aluminio | 1 x 10-2 |  |
|  |  | Cloraminas | 1 x 10-1 |  |
|  |  | Cobre | 1 x 10-1 |  |
|  |  | Flúor | 2 x 10-1 |  |
|  |  | Nitratos | 2 | 10 |
|  |  | Sulfatos | 100 |  |
|  |  | Zinc | 1 x 10-1 |  |
|  | No toxicas | Calcio | 10 |  |
|  |  | Magnesio | 4 |  |
|  |  | Potasio | 8 |  |
|  |  | Sodio | 70 |  |
|  | Toxicas con efectos descritos en literatura sobre agua potable | Arsénico | 5 x 10-3 | 5 x 10-2 |
|  |  | Bario | 1 x 10-1 | 1 |
|  |  | Cadmio | 1 x 10-3 | 1 x 10-2 |
|  |  | Cromo | 14 x 10-2 | 5 x 10-2 |
|  |  | Plomo | 5 x 10-3 | 5 x 10-2 |
|  |  | Mercurio | 2 x 10-4 | 2 x 10-4 |
|  |  | Selenio | 9 x 10-2 | 1 x 10-2 |
|  |  | Plata | 5 x 10-3 | 5 x 10-2 |
|  |  | Cloro | 5 x 10-1 |  |
|  |  | Bacterias | <100 UFC/ml. |  |
|  |  | Endotoxinas | <0,25 Ul/ml |  |
| REFACCIONES: | Según marca y modelo. |
| ACCESORIOS: | No requiere. |
| CONSUMIBLES: | Membrana intercambiable de poliamida para osmosis inversa |
| INSTALACION: | 1. Área para instalación de tratamiento de agua mínimo de 10 m2 (2X5) |
|  | 2. Entrada de agua con una presión mínima de 50 psi. |
|  | 3. Temperatura del agua de entrada de 5 a 20°C. |
|  | 4. Requiere instalación especial con prefiltros. |
|  | 4a. Filtro de retención de sedimentos de 5micras. |
|  | 4b. Filtro ablandador de ciclo sodio |
|  | 4c. Filtro de carbón activado granular. |
|  | 4d. Filtro de ultrafiltración de .22 micras |
|  | 5. Corriente eléctrica 110 V / 60 Hz. o 220 V / 60 Hz. Mínimo 16 amperes |
|  | 6. Drenaje central con pendiente de 2% con capacidad de manejo de flujo de acuerdo a la unidad de osmosis |

3. Unidad de reprocesamiento de dializadores (filtros)

| NOMBRE GENÉRICO: | REPROCESAMIENTO DE DIALIZADORES, UNIDAD DE. |
| --- | --- |
| CLAVE: |  |
| ESPECIALIDAD (ES): | Nefrología |
| SERVICIO (S): | Unidad de Hemodiálisis. |
| DEFINICION: | Equipo para lavar, desinfectar y reprocesar filtros para hemodiálisis. |
| DESCRIPCIÓN: | 1. Aparato automático para lavar, desinfectar y reprocesar filtros para hemodiálisis. 2. Consta de módulos de reprocesamiento de dializadores individuales, 3. Con interfase (interna o externa) para conectarse a computadora central para el control del reprocesamiento según el tipo de dializador a reprocesar, 4. Con pruebas de presión (ultrafiltración) y volumen. 5. Requiere agua tratada, calidad hemodiálisis. |
|  | 6. Con alarmas visuales y audibles para falla de volumen, presión y agua. |
| Accesorios: (opcional de acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas) | 1.- Computadora e impresora. 2.- Sistema de impresión de etiqueta autoadherible para control de los dializadores. 3.- Cámara digital compatible con software para identificación de paciente. 4.- Lector óptico para código de barras. |
| REFACCIONES: | Según marca y modelo. |
| CONSUMIBLES: | 1. Líquido desinfectante concentrado sin formaldehído para reprocesamiento de dializadores. 2. Etiquetas autoadheribles para identificación del dializador. 3. Tiras reactivas para determinar la presencia y/o ausencia del desinfectante utilizado en el sistema de reprocesamiento de dializadores. 4. Juego de tapones reusadles para puertos de sangre y de dializante de los dializadores. 5. Conectores rehusadles para adaptación de los puertos del dializador (opcional de acuerdo a marca y modelo) |
| INSTALACIÓN. | Corriente eléctrica 120 V / 60 Hz. |
|  | Toma de agua tratada calidad de hemodiálisis. |
|  | Sistema de drenaje. |
| OPERACION. | Personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |
| MANTENIMIENTO. | Preventivo y correctivo por personal calificado |

4. Carro rojo o de reanimación cardiopulmonar con desfibrilador.

| NOMBRE GENERICO: | Carro rojo o de reanimación cardiopulmonar con desfibrilador con marcapasos |
| --- | --- |
| ESPECIALIDADES: | Unidad de Cuidados Intensivos. Hospitalización. Urgencias. |
|  | ISO9001-2000 o TUV o CE o FDA |
| DEFINICIÓN: | Carro Rojo equipado para reanimación, con unidad rodable de soporte de vida, concentrador de equipo, material y medicamentos para maniobras de reanimación, cardiovascular y cerebral. |
| I.-DESCRIPCIÓN: | 1. Carro de Emergencia. | 1.1.De material plástico de alto impacto o de acero rolado en frío, calibre 20, esmaltado con polvo electrostático horneado.. |
|  |  | 1.2 .Dimensiones longitud entre 78 y 90 cm, ancho entre 55 y 65 cm, altura entre 85 y 95cm. |
|  |  | 1.3 Con manubrio para su conducción. |
|  |  | 1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias, de calidad hospitalaria, de al menos 12.5 cm de diámetro |
|  |  | 1.5 Con sistema de frenado en al menos dos ruedas, |
|  |  | 1.6. Superficie para colocar el desfibrilador – monitor , con capacidad de giro , con mecanismo para fijar la posición , y con dispositivo para sujeción del desfibrilador. |
|  |  | 1.7 Superficie para la preparación de soluciones. |
|  |  | 1.8. Con cuatro compartimentos cerrados, al menos dos de ellos son cajones. | 1.8.1 Con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación , al menos cuatro divisores por cajón |
|  |  | 1.9 Mecanismo seguro. | 1.9.1 Cerradura general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía. |
|  |  | 1.10.Con poste portavenoclisis ajustable e integrado. |
|  |  | 1.11.Tabla para masaje cardíaco, con longitud de al menos 50 x 60 cm , de material ligero , resistente al impacto , inastillable y lavable , montada al carro con sujetadores. |
|  |  | 1.12 Esquinas del carro redondeadas y con protectores contra golpes. |
|  |  | 1.13 Con sistema de sujeción al carro para tanque de oxígeno tipo E. |
|  | 2.Reanimador pulmonar (Reusable) | 2.1 Con bolsa de silicón, |
|  |  | 2.2 Válvula de no reinhalacion, |
|  |  | 2.3. Bolsa tamaño adulto de 1500ml. Como mínimo, con reservorio de oxigeno de 1500ml. Como mínimo, |
|  |  | 2.4 Bolsa tamaño pediátrico de 500ml. Como mínimo con reservorio de oxigeno de 1500 ml. Como mínimo |
|  |  | 2.5. Bolsa tamaño neonatal de 250ml. Como mínimo con reservorio de oxigeno de 700 ml. como mínimo |
|  |  | 2.6. Con válvula de entrada |
|  |  | 2.7. Conexión para oxigeno suplementario |
|  |  | 2.8. Estuche de guarda y protección, de material rígido y resistente (no cartón). |
|  | 3.Equipo de intubación orotraqueal, | 3.1.Mango de laringoscopio |
|  |  | 3.2.Batería recargable integrada, |
|  |  | 3.3.Acabado estriado, |
|  |  | 3.4.Luz halogena o de xenón |
|  |  | 3.5.Cargador para mango de laringoscopio, |
|  |  | 3.6.Hojas de laringoscopio de acero inoxidable esterilizables en vapor (Autoclave), |
|  |  | 3.7.Acabado antireflejante, (opaco), |
|  |  | 3.8.Iluminación de fibra óptica, |
|  |  | 3.9. Hojas rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0,1,2,3 y 4, con conector con placa de oro o niquel para evitar corrosión |
|  |  | 3.10 Hojas curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los numero 1,2,3 y 4, con conector con placa de oro o níquel para evitar corrosión. |
|  |  | 3.11 Estuche para guarda de mangos y hojas |
|  | 4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora |
| Descripción: | Desfibrilador | Equipo de corriente alterna y batería recargable |
|  |  | Para desfibrilación, cardioversión y monitoreo continuo integrado. |
|  |  | Con selector de nivel de energía para descarga bifásica, dentro del rango de 2 a 200 joules. |
|  |  | Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos. |
|  |  | Con sistema para probar descarga. |
|  |  | Tiempo de carga máximo de 7 segundos para máxima carga. |
|  |  | Con selector de modo: sincrónico (o cardioversión), asincrónico (o desfibrilación). |
|  |  | Con capacidad de desfibrilación interna/externa |
|  |  | Cable para uso de electrodos de desfibrilación/marcapaso |
|  | Monitor | Pantalla TRC, LCD, FED de alta resolución o electroluminiscente de 12.7 cm (5 pulgadas) como mínimo. |
|  |  | Con despliegue digital y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 3 a 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V). |
|  |  | Cable de paciente de 3 o 5 puntas. |
|  |  | Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca |
|  |  | Alarmas visibles y audibles de desconexión al paciente y nivel de carga de la batería. |
|  |  | Despliegues en pantalla y panel de control en Idioma Español |
|  | Palas | Para excitación externa, convertibles adulto/ pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica. |
|  |  | Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación |
|  |  | Con descarga desde las palas y desde el panel de control. |
|  |  | Botón de carga |
|  | Sistema de Registro | Impresión integrada |
|  |  | Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado |
|  |  | Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario |
|  |  | Con un canal como mínimo |
|  | Batería | Recargable integrada |
|  |  | Carga de la bateria mientras equipo se encuentra conectado a CA |
|  |  | Que permita dar 30 desfibrilaciones a carga máxima o 1.5 horas de monitoreo continuo como mínimo. |
|  |  | Tiempo de carga máximo de 4 horas para alcanzar por lo menos el 90% de la capacidad de la batería. |
|  | Marcapaso | Marcapaso externo interconstruido usando electrodos autoadheribles |
|  |  | Con amplitud de pulso seleccionable en intervalos de 5 mA dentro del rango de 30 o menor a 140 mA o mayor |
|  |  | Duración de pulso de 40 milisegundos o menor. |
|  |  | Frecuencia de marcapaso ajustable en pasos dentro de 30 a 180 pulsos por minuto como mínimo. |
|  |  | Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico). |
|  |  | Presentar parámetros en pantalla y/o registrador |
| Descripciones Opcionales de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas | Saturación de O2 | Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla |
|  |  | Frecuencia cardiaca desplegada en pantalla |
|  |  | Sensor reusable de dedo adulto y/o pediátrico |
|  |  | Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2 |
| Accesorios: (Opcional de acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas) | Palas internas con opción a distintos tamaños |
|  | Carro de transporte |
| Refacciones: | Según marca y modelo. |
| CONSUMIBLES: (Opcional de acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas) | Electrodos para monitoreo de ECG. Electrodos autoadheribles para desfibrilación/ marcapasos, Pasta conductora Papel para impresión. |
| III. CONSUMIBLES: | 1. Mascarillas transparentes | 1.1 Reusables |
|  |  | 1.2 Adulto, adulto/adolescente, preescolar y recién nacido |
|  |  | 1.3 Esterilizable en autoclave, |
|  |  | 1.4 Desarmables para limpieza y esterilización |
|  |  | 1.5 Conectores para paciente y oxígeno. |
|  | 2. Cánulas Bucofaríngeas. |
|  | 3. Cánulas endotraqueales |
|  | 4. Focos de luz para laringoscopio de repuesto. |
| Instalación: | Corriente eléctrica 120V/60 Hz. |
| Operación: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |
| Mantenimiento: | Preventivo y correctivo por personal calificado. |

CRITERIOS DE EVALUACION

“ACREDITACION  DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE ATENCIÓN MEDICA, LA CUAL SE REALIZARA MEDIANTE VISITA POR PARTE DE PERSONAL DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y SEGURO POPULAR, ENTRE EL DIA DE LA JUNTA DE ACLARACION DE BASES Y LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y FALLO TECNICO”.

ADEMAS DE LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO “C” EQUIPAMIENTO MEDICO, LA EVALUACION DE ACREDITACION SE BASA CONFORME A LA NORMA ESTABLECIDA POR LA SECRETARIA DE SALUD GENERAL (SE ANEXA FORMATO)

_________________________________

Nombre y firma del representante legal

# Anexo A. Operación

# Recursos Humanos

Bajo protesta de decir verdad, me comprometo a cumplir con lo siguiente:

La Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Occidente, y Unidades de Servicio registradas, deberá contar con el personal suficiente en calidad y cantidad acorde a su dimensión del establecimiento y de la demanda de los servicios.  Mismos que para una unidad tipo se describen  a continuación:

Una unidad básica con 10 estaciones o media con 24,

| Personal | Requisitos | Necesidad |
| --- | --- | --- |
| Director de unidad (Nefrólogo) | Colegiado | 1 |
| Administrador |  | 1 |
| Nefrólogo | Colegiado | 1 por turno |
| Jefa de Enfermeras | Diplomado | 1 |
| Enfermera especialista (hemodiálisis) | Diplomado | 1 por cada 4 máquinas |
| Nutriólogo | Título | 1 por turno |
| Psicólogo | Título | 1 por turno |
| Recepcionista / Secretaria |  | 1 por turno |
| Trabajo social (opcional) |  | 1 por turno |
| Servicios generales |  | 1 por turno |
| Control de inventarios y Técnico para re/procesamiento |  | 1 por turno |
| Técnico de mantenimiento |  | 1 por turno |
| Auxiliar de servicios de intendencia |  | 1 por cada 10 máquinas |

- Tanto el nutriólogo como el psicólogo, se requieren para la atención integral de los pacientes y sus familiares, quienes deberán asistir como mínimo dos días por semana de tiempo completo o cuatro veces por semana alternando horarios, dos días en la mañana y otros dos en la tarde y una ves por semana en las noches. De esta manera los dos especialistas podrán estar presentes durante un tratamiento de cada paciente a la semana logrando el uso de un solo consultorio entre los dos.

Es indispensable contar con personal de mantenimiento capacitado, interno o externo, que garantice la continuidad de operación y el correcto funcionamiento de todos los equipos, así como, para el monitoreo periódico de la calidad del agua tratada.

Nombre y firma del representante legal

# ANEXO B1

REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS PARA PAGO AL PRESTADOR DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS

NOMBRE DE LA UNIDAD:	________________

FECHA DE ELABORACION:	________________

PERIODO COMPRENDIDO DEL_____DE  ______AL  _______DE_____DE 200__

| DIA | NUMERO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS | DIA | NUMERO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL |  |

| ELABORO NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS | VO.BO. DEL HOSPITAL DE REFERENCIA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIIDAD DE HEMODIALISIS | AUTORIZO NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL H.G.O. |
| --- | --- | --- |

# aNEXO B2

REPORTE TOTAL DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS PARA PAGO AL PRESTADOR DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS

NOMBRE DE LA UNIDAD:	________________

FECHA DE ELABORACION:	________________

PERIODO COMPRENDIDO DEL_____DE  ______AL  _______DE_____DE 200__

| DIA | NUMERO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS | DIA | NUMERO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL |  |

| ELABORO NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS | VO.BO. DEL HOSPITAL DE REFERENCIA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIIDAD DE HEMODIALISIS | AUTORIZO NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL H.G.O. |
| --- | --- | --- |

ANEXO C  NORMATIVIDAD

Bajo protesta de decir verdad, me comprometo a cumplir con lo siguiente:

Las siguientes son algunas de las principales normas que tienen relación con los procedimientos de diálisis y hemodiálisis, y que deben ser cubiertas al momento de la prestación del servicio:

| Nombre de la norma | Expedida por | Año | Carácter |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nacional | Internacional |
| Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA2-1993, que establece los requisitos arquitectonicos para facilitar el acceso, tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de atencion médica del Sistema Nacional de Salud | Secretaría de Salud, México | 1993 | X |  |
| Norma Oficial Mexicana NOM-150-SSA1-1996, que establece las especificaciones sanitarias del equipo para hemodiálisis, yugular o femoral, adulto e infantil | Secretaría de Salud, México | 1996 | X |  |
| Norma Oficial Mexicana NOM-171-SSA1-1998, para la práctica de hemodiálisis | Secretaría de Salud, México | 1988 | X |  |
| Norma Oficial Mexicana NOM-178-SSA1-1998, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atencion médica de pacientes ambulatorios | Secretaría de Salud, México | 1998 | X |  |
| Norma Oficial Mexicana NOM-152-SSA1-1996, que establece las especificaciones sanitarias de los catéteres rígidos para diálisis peritoneal infantil y adulto | Secretaría de Salud, México | 1998 | x |  |
| Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales generales y consultorios de atencion médica especializada | Secretaría de Salud, México | 2000 | X |  |
| ISO 8638:1989. 1989. Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemofilters and haemoconcentrators | ISO1 |  |  | X |
| ISO 8637:1989. 1989. Haemodialysers, haemofilters and haemoconcentrators | ISO |  |  | X |
| RD17-RC01. 1984 (revised 1995). Hemodialyzer blood tubing | AANSI/AAMI2 | 1995 |  | X |
| CAN/CSA-Z364.1.1/Z364.1.2-94. 1984 (reaffirmed 2001). Extracorporeal circuits for use with hemodialysers, hemofilters, and hemoconcentrators | CSA3 | 2001 |  | X |
| Z364.2.1-94. 1986 (reaffirmed 2001). Fluid supply and monitoring systems for hemodialysis | CSA |  |  | X |
| Z364.2.2-94. 1986 (reaffirmed 2001). Water treatment equipment and water quality requirements for hemodialysis | CSA |  |  | X |
| Formato de Acreditacion emitido por la Secretaria de Salud (Servicios Generales) | SSA |  | X |  |
| prEN1283:1996. 1996. Hemodialysers, hemodiafilters, hemoconcentrators and their extracorporeal circuits | EN4 |  |  | X |
| IEC 60601-2-16 (1989-02). Médical electrical equipment — part 2: particular requirements for the safety of haemodialysis equipment. | IEC5 |  |  | X |
| ISO –DIS-1 13959 (1 de octubre 1997) Water for Haemodialysis or Haemodiafiltration-Requiremente- 1 and Water quality for dialysis 3 of Association for adevancement of medical instruments | ISO | 1997 |  | X |

Normatividad.  1International Organization for Standardization, 2American National Standards Institute/Association for the Advancement of Médical Instrumentation, 3Canadian Standards Association

4European Committee for Standardization., 5International Electrotechnical Commission.

_________________________________

Nombre y firma del representante legal

ANEXO No. 3

PROPOSICION ECONOMICA

| FECHA |
| --- |
| DIA | MES | AÑO |

PROVEEDOR: DIRECCION: COLONIA: TEL: FAX:

DOMICILIO FISCAL:_____________________________________________________________________ CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS NATURALES CONDICIONES DE ENTREGA: VIGENCIA DE PRECIO: FIRME HASTA ÉL TERMINO DEL CONTRATO ESTOS PRODUCTOS CAUSAN IVA? SÍ____ NO____

| PARTIDA | TIPO DE EXAMEN | PRECIO UNITARIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE HEMODIÁLISIS SIN ERITROPOYETINA |  |
| 2 | SERVICIO DE HEMODIÁLISIS CON ERITROPOYETINA |  |

TOTAL EN LETRA:____________________________________________________________________

No deberán hacerse anotaciones adicionales, puesto que ello, motivara la descalificación de la propuesta.

| N o m b r e del Representante legal de la empresa | F i r m a |
| --- | --- |

ANEXO No. 4

DATOS DEL PARTICIPANTE

| R.F.C. DEL PROVEEDOR: |
| --- |
| RAZÓN SOCIAL: |
| NOMBRE COMERCIAL |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |
| CORREO ELECTRÓNICO: |
| TELÉFONO: | FAX: |
| DOMICILIO (CALLE, NÙMERO, COLONIA, C.P) |
| ENTIDAD FEDERATIVA: | MUNICIPIO: |
| DATOS GENERALES DEL ACTA CONSTITUTIVA: |
| ESCRITURA NO. | DE FECHA: |
| OBJETO SOCIAL: |  |
| DEL NOTARIO: |
| NUMERO: | ENTIDAD FEDERATIVA: |
| NOMBRE: |

ANEXO 5

FORMATO PARA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS BASES

(SOLO SE ACEPTARÁN PREGUNTAS EN ESTE FORMATO)

| PARTICIPANTE: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE |  |
| PREGUNTA TÉCNICA ( ) | PREGUNTA ADMINISTRATIVA ( ) |
| PREGUNTA: |  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |
| RESPUESTA |
| NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DA RESPUESTA |  |

(Elaborarse en papel membretado de la Empresa)

ANEXO 6

CARTA MANIFIESTO

Guadalajara, Jalisco. a ________ de ______________ del 2008

LIC. GUILLERMO R. JUAREZ LOMELI

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

P R E S E N T E

Me refiero a mi participación en la Licitación Publica Nacional No. 43068001-005-08, relativa a la contratación del SERVICIO DE HEMODIALISIS, sobre el particular el suscrito que en mi calidad de  __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

de la empresa ______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________.

Por medio del presente escrito, manifiesto y me comprometo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, lo siguiente:

- Que la empresa que represento puede prestar el servicio a que se refiere esta licitación, por lo que mi representada esta en posibilidades de participar en el.

- Que mi representada y un servidor no nos encontramos en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y que los datos asentados con anterioridad son correctos y que no me ha sido revocado el poder.

- Que mi representada y un servidor hemos presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a los tres últimos ejercicios fiscales

- Que mi representada y un servidor hemos presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2006 y 2007 por los mismos impuestos (Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el R.F.C., la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción).

- Que mi representada y un servidor no tenemos adeudos fiscales firmes a nuestro cargo por impuestos Federales y Estatales, y que estamos al corriente de las obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de las demás leyes tributarias a la fecha de la celebración de la presente licitación.

- Que hemos analizado con detalle las bases para esta licitación y las especificaciones correspondientes, proporcionadas por  el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

- Que hemos formulado cuidadosamente el precio unitario que se propone tomando en consideración las circunstancias previsibles que pueden influir sobre el mismo. Dicho precio se presenta en pesos mexicanos e incluye todos los cargos directos e indirectos que se originen en la presente licitación.

- Que los precios son especiales a gobierno por lo tanto son menores a los que rigen en el mercado, así mismo me comprometo a respaldar las proposiciones que presento.

- Que en caso de falsear información en cualquiera de las etapas de la licitación, me conformo que se me apliquen las medidas disciplinarías tanto a mi como a mi representada, en los términos de la Ley de la Materia, incluyendo la descalificación en la presente licitación, en la que participo.

_______________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

(Elaborarse en papel membretado de la Empresa)

ANEXO 7

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jalisco. a ________ de ______________ del 2008

LIC. GUILLERMO R. JUAREZ LOMELI

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

P R E S E N T E

Me refiero a mi participación en la Licitación Publica Nacional No. 43068001-005-08, relativa a la contratación del SERVICIO DE HEMODIALISIS, sobre el particular el suscrito en  mi calidad de _________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

de la empresa ______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________.

Por medio del presente escrito, manifiesto y me comprometo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, lo siguiente:

- A mantener los precios ofertados firmes, vigentes y en pesos mexicanos hasta el total cumplimiento del contrato

- A prestar el servicio objeto de esta licitación de manera idéntica a lo solicitado en las bases de la presente licitación y a lo derivado de la junta de aclaración de las mismas, por lo que mi servicio será con entera calidad.

- A firmar el contrato respectivo dentro de los 10 días naturales siguientes a la notificación del fallo.

- A entregar en un plazo no mayor a 5 días naturales, posteriores al fallo de adjudicación, una garantía por el 10% del importe total del contrato sin I.V.A. La deberá presentar mediante una fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, a nombre de Servicios de Salud Jalisco.

- De contar con la infraestructura necesaria, organización suficiente, personal profesional necesario y elementos propios debidamente calificados, para garantizar y brindar un servicio oportuno, de calidad y calidez, de los Servicios de Hemodiálisis.

- A cumplir con todo lo especificado en las bases de la presente licitación.

_______________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

(Elaborarse en papel membretado de la Empresa)

ANEXO 7-A

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jalisco. a ________ de ______________ del 2008

LIC. GUILLERMO R. JUAREZ LOMELI

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

P R E S E N T E

Me refiero a mi participación en la Licitación Publica Nacional No. 43068001-005-08, relativa a la contratación del SERVICIO DE HEMODIALISIS, sobre el particular el suscrito en  mi calidad de _________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

de la empresa ______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________.

Por medio del presente escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto lo siguiente:

- Que la empresa que represento tiene una capacidad para brindar el servicio objeto de esta licitación, de ---------pacientes.

- Que la empresa que represento cuenta con --------- maquinas de hemodiálisis, las cuales pueden brindar hasta ----------- sesiones por maquina al día.

- Que la empresa que represento tiene una capacidad para brindar el servicio de hasta ----------- sesiones, lo que representa  un total de ----- pacientes.

- .

_______________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ANEXO 8

Consentimiento para el pago de facturas de Bienes y/o Servicios vía depósito en cuenta de cheques.

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Datos del Proveedor Solicitante

Nombre __________________________________________________________________________________

R.F.C.		__________________________

C.U.R.P.		__________________________

Domicilio Fiscal:

Calle		________________________  	No. Exterior ___________	No. Interior__________

Colonia	__________________________________	 Ciudad ________________________________________

Municipio o Delegación ______________________________  Estado _________________________________

Código Postal ____________ 	Tel. Oficina	 _______________ 	Fax _______________________

Email 	_________________________________ Contacto _________________________________________

Datos de la cuenta a la que abonara el pago de factura(s)

Nombre del banco ____________________________________ Clave ________________________________

CLABE 	_________________________________________

Numero de Cuenta

De Cheques	_________________________________________

Plaza (del Banco) _____________________________________ No. Plaza _____________________________

Sucursal 	________________________________________ No. Suc. ___________________________

Entidad Federativa ____________________________________ Clave ________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ciudad y Estado			a		de		de

EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR DE LA ENTIDAD ARRIBA CITADA, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, DEPOSITE EN LA CUENTA DE CHEQUES QUE ARRIBA SE INDICA, EL (LOS) IMPORTE(S) QUE CORRESPONDA(N) AL PAGO DEL NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO QUE AMPARA(N) LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE ESTE ORGANISMO RECIBA DE MI (NUESTRA) PARTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR Y/O REPRESENTANTE(S) LEGAL(S) DE LA ENTIDAD.

IMPORTANTE

1.- Este formato debera ser firmado por el titular de la cuenta y/o representante(s) legal(es) de su entidad.

2.-  En caso de ser persona moral, debera adjuntar copia del poder notarial en donde se le otorga la facultad al representante legal para realizar este tramite.

3.- Para que proceda esta solicitud de abono en cuenta de cheques, es indispensable anexar el original de la parte superior de su ultimo estado de cuenta de cheques  (nombre, dirección, cuenta numero, sucursal, periodo y expedido en:).

4.-  O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, no esta en posibilidades de validar la información arriba indicada, por lo que si el numero de cuenta de cheques proporcionado por Usted(es) resulta incorrecto, el pago de las facturas se realizara hasta que la institución recupere el importe respectivo, así mismo, si el numero de cuenta de cheques es rechazado por el Banco, el pago se efectuara mediante cheque.

5.- En caso de suspensión o de cancelación de su cuenta de cheques, debera notificarlo al O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Dirección de Recursos Financieros), el mismo día en que se de este suceso, a efecto de que el siguiente deposito no sea rechazado por la Institución Bancaria.

6.- De acuerdo a disposiciones fiscales, el numero de cuenta de cheques a la que se abonara el pago de sus facturas, deberà estar necesariamente a nombre de Usted o de su Entidad.

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO CONSENTIMIENTO DE PAGO DE FACTURAS DE BIENES Y/O SERVICIOS VIA DEPOSITO EN CUENTA

INDICACIONES GENERALES:

- Utilice bolígrafo de tinta azul o negra de preferencia, para llenar este formato.

- Llenes el formato con letra de molde o maquina de escribir.

- Lea con atención los puntos que aparecen en notas importantes, las cuales ayudaran a que su trámite de pago de pago se realice con mayor facilidad: cabe aclarar que si usted es representante legal, debe presentar copia del poder notarial mediante el cual se otorga la facultad para realizar este trámite.

PARA EL ESPACIO DE DATOS GENERALES:

- Escriba su Nombre completo  empezando por los apellidos Paterno, Materno y nombre o nombres en caso de Persona Física;  sí es Persona Moral anote el nombre completo de la Entidad que represente.

- Al escribir su Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C. Persona Física o Persona Moral), no olvide anotar su Homoclave, en su caso.

- Al escribir su Clave Única de Registro Poblacional (CURP).

- En lo que respecta a su Domicilio Fiscal (con el que Usted está dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona Física o Moral), escriba en forma completa todos los datos solicitados, ya que es importante para su localización en caso de aclaraciones posteriores.

- Es importante indicar el nombre del funcionario (contacto), para posibles aclaraciones.

DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE ABONARAN EL PAGO DE FACTURAS:

- Se sugiere  confirmar con su Banco los datos que son solicitados:

- Anote el nombre y la clave del Banco al que pertenece su Cuenta, de acuerdo al cuadro de Bancos Participantes.

- Anote correctamente su número de Cuenta;  recuerde que aquí es donde se aplicará el pago de su (s) facturas.

- Escriba el nombre y el número de Plaza correspondiente;  este dato es de vital importancia, porque a esa Plaza serán transferidos los fondos.

- Anote el Nombre y número de sucursal, para localizar la zona a la que pertenece su Banco.

- Anote la Clave Bancaria Estandarizada “CLABE”  que aparece en el estado de cuenta bancario, que consta de 18 posiciones y se utiliza para transacciones interbancarias.

- Escriba la fecha, indicando la [Ciudad y el Estado en la que se encuentra radicando usted.

- Anote su Nombre y firma del Titular y/o representante (s) legal (es) de su Entidad.

CLAVES BANCARIAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS:

CLAVE       ENTIDAD

- Distrito Federal

- Aguascalientes

- Baja California Nte.

- Baja California Sur

- Campeche

- Coahuila

- Colima

- Chiapas

- Chihuahua

- Durango

- Guanajuato

- Guerrero

- Hidalgo

- Jalisco

- México

- Michoacán

- Morelos

- Nayarit

- Nuevo León

- Oaxaca

- Puebla

- Querétaro

- Quintana Roo

- San Luis Potosí

- Sinaloa

- Sonora

- Tabasco

- Tamaulipas

- Tlaxcala

- Veracruz

- Yucatán

- Zacatecas

BANCOS PARTICIPANTES

CLAVE:     BANCO:

- Banco de México

- Banco Nacional de México, S.A.

- Banca Serfin, S.A.

- BBVA Bancomer, S.A.

- Santander Mexicano S.A.

- Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

- Banco Internacional, S.A.

- Banco del Bajío, S.A.

32              IXE Banco, S.A.

- Banco Inbursa, S.A.

- Banco Interacciones S.A.

- Banca Mifel, S.A.

44              Scotiabank Inverlat, S.A.

- Banco Regional de Monterrey,  S.A.

- Banco Invex, S.A.

- Bansi, S.A.

62             Banca Afirme, S.A.

- Banco Mercantil del Norte, S.A.

- ABN Amor Bank (México), S.A.

- American Express Bank (México) S.A.

- Bank  of Americana, S.A.

- Bankboston, S.A.

- Banco Azteca, S.A.

- Nacional Financiera, S.N.C.

- Tesorería de la Federación (TESOFE)

Es importante que nos proporcione los datos correctos y completos de su Banco para que su operación sea transferida con oportunidad y así evitar contra tiempos.

ANEXO 9

HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE

SERVICIO DE NEFROLOGIA

## ZAPOPAN, JAL. , ______________________

UNIDAD DE HEMODIALISIS

P R E S E N T E:

PACIENTE:________________________________________EDAD:____SEXO: (M)  (F)

REGISTRO:_______________  CEDULA SEGURO POPULA______________________

DIAS DE HEMODIÁLISIS___________________________________________________

ACCESO VASCULAR:    (FÍSTULA)     (PERMACAT)      (MAHUKAR)

DIAGNOSTICO:___________________________________________________________

HOSPITAL PROCEDENTE:_________________________________________________

INDICACIONES DE HEMODIÁLISIS

FILTRO______________________________

FLUJO ARTERIAL_____________________

FLUJO DE DIÁLISIS___________________

DOSIS INICIAL HEPARINA_____________

DOSIS POR HORA HEPARINA___________

DURACIÓN DE LA HEMODIÁLISIS______

PESO SECO___________UF_____________

Eritropoyetina pos-hemodiálisis SC_________

BOMBA SODIO:_______________________

ACIDO:   CON POTASIO        SIN POTASIO

COMENTARIOS:________________________________

________________________________

________________________________

DR. HECTOR ENRIQUE GARCIA BEJARANO

JEFE SERVICIO DE NEFROLOGIA

ANEXO 10

# ACREDITACIÓN DE EMPRESAS

licitación publica nacional 43068001-005-08

## “COMISIÓN” de Adquisiciones y EnajenAciones

## DEL O.p.d. servicios de salud jalisco

P R E S E N T E

Yo, ((Nombre del Representante Legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta del presente concurso, a nombre y representación de (“NOMBRE DE LA EMPRESA”), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación del presente concurso y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y 54 de su Reglamento.

| Nombre del Participante: |
| --- |
| No. De Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco: (en caso de contar con él) |
| No. De Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM): |
| No. del Registro Federal de Contribuyentes: |
| Domicilio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) |
| Municipio o Delegación: | Entidad Federativa: |
| Teléfono (s): | Fax: |
| Correo Electrónico: |
| Para Personas Jurídicas: Número de Escritura Pública: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera) Fecha y lugar de expedición: Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice: *NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma. Únicamente para Personas Físicas: Número de folio de la Credencial para Votar: |
| P O D E R | Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través de Apoderado, con Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer al concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo: (en caso de ser Personas Jurídica y el poder se otorgue en la escritura del acta constitutiva, manifestarlo en este cuadro) Número de Escritura Pública: Tipo de poder: Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice: Lugar y fecha de expedición: |
|  | Clasificación de la empresa: Micro Pequeña Mediana Grande Tipo de empresa: Comercializadora Productora Servicio local Nacional Int.. |

PROTESTO LO NECESARIO