## INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

DELEGACION ESTATAL DE ISSSTE EN BAJA CALIFORNIA.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS.

CONVOCATORIA A

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA MIXTA

LPI-00637105-016-09

BAJO LA COBERTURA DE LOS CAPÍTULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES VIGENTES CELEBRADOS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS RELATIVOS A LA ADQUISICIÓN DE  EQUIPO E INSTRUMENTAL  MEDICO Y DE LABORATORIO.

2009

ÍNDICE

| NUMERAL | CONTENIDO | PÁGINA |
| --- | --- | --- |
| I | Presentación. | 4 |
| II | Glosario de Términos. | 5 |
| III | Información General de los Eventos de esta Licitación. | 8 |
| 1. | Información sobre los Bienes Objeto de esta Licitación. Descripción, Unidad y Cantidad. Visita a las Instalaciones de los Licitantes. Lineamientos de Embalaje e Identificación de los Empaques en que deberán ser entregados los Bienes. Lista de Empaque. Lineamientos de Embarque. Transporte. Seguros. Normas de Calidad. Póliza de Garantía. | 9 |
| 2. | Requisitos para participar en esta Licitación. | 14 |
| 3. | Proposiciones. Instrucciones para Elaborar las Proposiciones. Documentación Complementaria. Propuesta Técnica (Sobre Uno). Propuesta Económica (Sobre Dos). | 15 |
| 4. | Cuestionamientos Previos. | 22 |
| 5. | Desarrollo de los Eventos de la Licitación. Junta de Aclaración a las Convocatoria. Registro de Participantes. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Tecnica-Economica. Acto de Fallo. | 23 |
| 6. | Criterios que se Aplicarán para Evaluar las Propuestas. Evaluación de las Propuestas Técnicas. Evaluación de las Propuestas Económicas. | 28 |
| 7. | Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega. Plazo y Lugar de Entrega. Entrega de los Equipos. Condiciones de Entrega. | 29 |
| NUMERAL | CONTENIDO | PÁGINA |
| 8. | Aspectos Económicos. Condiciones de Precio. Condiciones de Pago. Impuestos y Derechos. Patentes y Marcas. | 33 |
| 9. | Adjudicación y Formalización de Contratos. Adjudicación de Contrato(s). Acreditación de los Licitantes que Resulten Adjudicados. Formalización del Contrato. | 35 |
| 10. | Garantía de Cumplimiento del Contrato. Devolución de la Garantía. | 36 |
| 11. | Modificaciones que se Podrán Efectuar. A la Convocatoria. A las Convocatoria. A los Contratos. | 37 |
| 12. | Descalificación de los licitantes. Motivos de Descalificación de los Licitantes en la Licitación. Descalificación de los Licitantes en una o más Partidas en Particular. | 39 |
| 13. | Suspensión Temporal de la Licitación. | 40 |
| 14. | Cancelación de la Licitación. | 41 |
| 15. | Declaración de Licitación Desierta. | 41 |
| 16. | Inconformidades, Controversias y Sanciones. | 41 |
| 17. | Pena Convencional. | 42 |
| 18. | Rescisión del Contrato. | 43 |
| 19. | Terminación Anticipada del Contrato. | 44 |
| 20. | No Negociación de Condiciones. | 44 |
| 21. | Situaciones no Previstas en la convocatoria. | 44 |
| IV | Anexos. | 45 |

DELEGACION ESTATAL DE ISSSTE EN BAJA CALIFORNIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS.

CONVOCATORIA A

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL MIXTA

MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA

LPI-00637105-016-09

- Presentación

EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTICULOS 26, FRACCION I, 27, 28, FRACCION I, 29, 30, 31, 32 Y EN SU CASO 47 (CONTRATOS ABIERTOS) Y/O 39 (ABASTO SIMULTANEO),) DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN VIGOR; Y SUS REFORMAS PUBLICADAS EL DIA 28 DE MAYO DEL 2009 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION; LAS POLITICAS, CONVOCATORIA Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA, EXCEPTO LOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA, (EN TODO AQUELLO QUE NO SE OPONGA A LA PRESENTE LEY DE ADQUISICIONES), EXPEDIDAS POR LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ESTE INSTITUTO, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 8 DE ABRIL DE 2003, ASÍ COMO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2000 Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA;, A TRAVÉS DE LA SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION  POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS, UBICADO EN AVENIDA JOSE MARIA TAPIA FRAYRE LOCAL 26-D PLAZA MANDARIN, TELEFONO 561-99-80, FAX 561-47-73,  LLEVARA A CABO EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 00637106-016-09,  PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO RELATIVO A LA ADQUISICION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  BAJO LAS SIGUIENTES:

CONVOCATORIA

- Glosario de Términos.

Para efectos de estas Convocatoria, se entenderá por:

| Instituto o ISSSTE: | El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. |
| --- | --- |
| SFP: | La Secretaría de la Función Pública. |
| S.E.: | La Secretaría de Economía |
| S.H.C.P.: | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| SEMARNAT: | La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Contraloría: | Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado. |
| Ley: | La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (D.O.F. 13 de junio 2003) y sus reformas del día 28 de Mayo del 2009. |
| Reglamento: | El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (D.O.F. 20- agosto-2001) |
| Políticas: | Las Políticas, Convocatoria y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios del ISSSTE. (D.O.F. 8-abril-2003). |
| Convocatoria: | El documento que contiene los conceptos y criterios que regirán y serán aplicados para la adquisición de los bienes objeto de esta Licitación Pública. |
| Acuerdo: | “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía” publicado en el diario oficial de la federación el día 9 de agosto de 2000. |
| Medios Remotos de Comunicación Electrónica: | Dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados. |
| COMPRANET: | Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales. |
| Medios de Identificación Electrónica. | Conjuntos de datos electrónicos asociados con un documento que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de este para obligarlo a las manifestaciones que en el se contienen, de conformidad con el Art. 27 de la ley. |
| Programa Informático. | El medio de captura desarrollado por la secretaría de contraloría y desarrollo administrativo que permite a los licitantes, así como al instituto, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciba el instituto por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura. |
| Contrato: | El documento que establece los derechos y obligaciones entre la convocante y el proveedor. |
| Propuesta o Proposición | Las Propuestas Técnicas y Económicas que presenten los licitantes. |
| Licitante: | La persona que participa en este procedimiento de Licitación. |
| Proveedor: | La persona que celebre los contratos que deriven de esta Licitación. |
| Bienes: | Los productos o insumos a adquirir, motivo de esta Licitación Pública. |
| Equipos: | Los Equipos Médicos Diversas Especialidades objeto de esta licitación. |
| Cuadro Básico y Catálogo Institucional: | Los Cuadros Básicos del Sector Público tratándose de Medicamentos, Material de Curación, Biológicos, Reactivos, Prótesis, Instrumental Médico y Equipo Médico. |
| Partida o Clave: | La descripción y clasificación específica de cada uno de los bienes. |
| Identificación Oficial Vigente: | La Credencial para Votar (IFE), Cédula Profesional, Pasaporte o Cartilla del Servicio Militar Nacional. |
| I.V.A.: | El Impuesto al Valor Agregado. |
| Almacén: | El Almacén Estatal en Baja California. |
| Dólar: | La moneda oficial de los Estados Unidos de Norteamérica. |
| LAB: | La entrega de los bienes libre a bordo en el Almacén Estatal de Baja California. |
| TLCAN: | El tratado de Libre Comercio de América del Norte. |
| Tratados: | Los capítulos de compras del sector público de los tratados internacionales de libre comercio vigentes, celebrados por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. |
| Bancomext: | El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. |
| Licitación: | La Licitación Pública Internacional No. LPI-00637105-016-09 para la adjudicación de contratos relativos a la adquisición de Equipo Médico Diversas Especialidades. |
| US FDA: | U.S. Food and Drug Administration (Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos). |

### Información General de los Eventos de

Esta Licitación y Costo de las Convocatoria

| Evento | Fecha y Hora | Lugar |
| --- | --- | --- |
| Junta de Aclaración a las Convocatoria | 22 de Septiembre de 2009 a las 9:00 hrs. | Departamento de Recursos Materiales y Obras. |
| Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas | 29 de Septiembre de 2009 a las 9:00 hrs. | Departamento de Recursos Materiales y Obras. |
| Fallo | 09 de Octubre de 2009 A las 14:00 hrs. | Departamento de Recursos Materiales y Obras. |
| Firma del contrato | 13 de Octubre de 2009 A las 16:00 hrs. | Departamento de Recursos Materiales y Obras. |

El Departamento de Recursos Materiales y Obras se encuentra ubicado en Ave. José María Tapia Frayre, local 26-D , plaza mandarín, C.P. 21110, Mexicali, B.C.

Todos los actos serán presididos por el C.P. Pablo Rodríguez Vásquez,  subdelegado de administración y  en ausencia de este por la Lic. Jaqueline Padilla de la Vega, Jefe del departamento de Recursos Materiales y obras,  o persona que se designe  quien (es) será (n) el  (los) único (s) facultado (s)  para tomar todas las decisiones durante la realización de los  actos, en los términos de la ley y el reglamento.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, primera y segunda etapa, por causas ajenas a la voluntad de la secretaria de la función publica o del instituto, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo que los sobres en los que se incluya dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del licitante, se tendrá por no presentada.

La secretaria de la función pública podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en su poder.

Los licitantes que hubieren presentado sus  propuestas por  medios remotos de comunicación electrónica, aceptaran que se tendrán por notificados de las  actas que se levanten,  cuando  se encuentre a su disposición a través del programa  informático de  compranet,  a más tardar el día hábil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo que puedan acudir a recoger el acta correspondiente en el lugar antes señalado

El procedimiento descrito anteriormente sustituye la notificación personal por lo que es responsabilidad del licitante acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de las mismas.

Costo y forma de pago de la Convocatoria:

- El costo de las Convocatoria que en forma impresa, se adquieran directamente en el Departamento de Recursos materiales y obras de La Delegación Estatal de Issste ubicado en Ave. José María Tapia Frayre local 26-D, Plaza Mandarín, Fracc. Las Palmas, Mexicali, B.C.  es de $0.00 (00/100 M.N.).

- El costo de las Convocatoria que se adquieran por COMPRANET en la dirección http://www.compranet.gob.mx es de $0.00 (00/100 M.N.), IVA incluido y deberá ser pagado mediante el recibo que este  sistema expide.

- Las Convocatoria estarán disponibles para su revisión en el Departamento de Recursos materiales y obras de La Delegación Estatal de Issste ubicado en Ave. José María Tapia Frayre local 26-D, Plaza Mandarín, Fracc. Las Palmas, Mexicali, B.C. o bien en la dirección http://www.compranet.gob.mx.

Para el caso de aquellos licitantes interesados en participar por medios remotos de comunicación electrónica será requisito indispensable que las convocatoria sean adquiridas a través del sistema  compranet.

1. Información sobre los bienes objeto de esta Licitación.

El Instituto llevará a cabo la adquisición de las  partidas de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio que se encuentran descritas en el anexo 1 de las presentes convocatoria de licitación.

  - Descripción, Unidad y Cantidad.

La relación de los bienes, descripción y cantidades por adquirir en esta Licitación, se presenta en el Anexo 1 de esta Convocatoria, con fundamento en el Art. 28 Fracción II y 32 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector público así como el Art. 33 del Reglamento.

Para la presentación de sus proposiciones, los licitantes deberán sujetarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria y los que se deriven de la Junta de Aclaraciones.

  - Visita a las instalaciones de los licitantes

El Instituto, una vez recibidas las Propuestas Técnicas, podrá realizar visitas a las instalaciones de los licitantes, de acuerdo a las circunstancias que se presenten en el curso del procedimiento de adquisición,  por lo que éstos se obligan a permitir el acceso a sus instalaciones al personal que el Instituto designe, a efecto de verificar que cuentan con los requisitos establecidos en estas Convocatoria, así como con lo señalado en su Propuesta Técnica. De esta visita se levantará Acta Circunstanciada, que será firmada por el licitante y el representante del Instituto.

  - Lineamientos de embalaje e Identificación de los empaques en que deberán ser entregados los bienes.

La forma de empaque que utilice el proveedor, deberá garantizar la entrega de los equipos en condiciones  de envase y empaque, a prueba de humedad y polvo, tales que preserven su calidad y condiciones óptimas durante el transporte, manejo y almacenaje, sin merma de su vida útil;  bajo los siguientes lineamientos:

Para todos  los equipos que rebasen los 50 Kg. Netos de peso será obligación del proveedor que los embalajes sean de madera o, en su caso, en cajas de cartón de alta resistencia con marco de madera, tipo tarima. Invariablemente, la base deberá ser lisa con entradas para las uñas del montacargas, sin tacones de plástico o polines que puedan dañar las cajas al efectuar la estiba.

Que cada embalaje contenga etiquetas de identificación donde se citen los siguientes datos: siglas del ISSSTE, número de licitación, de contrato y de partida, nombre genérico de los equipos, número de serie, copia de la lista de empaque con el desglose y cantidad de accesorios que lo conforman, peso neto de los equipos, caja nº ______de_____, copia de la factura por el valor total (conteniendo nombre genérico y número de serie de los componentes del equipo); además de una nota que deberá decir “ no estibar más de ______Kg.”

También se deberán señalar otros indicadores tales como: bajar, posición que deben guardar los equipos, fragilidad, protección para su resguardo del medio ambiente, etc.

1.4Lista de Empaque

La lista de empaque deberá describir el contenido de cada una de las cajas, indicando el nombre genérico de los equipos, números de serie; así como el desglose y cantidad de piezas que lo conforman, cuando los equipos se conforman de varias cajas estas deberán ser numeradas, ejemplo: 1 de ____ cajas por equipo.

La combinación de esta lista de empaque, etiquetado y embalaje, deberá permitir una distribución unitaria a los centros finales de destino de cada uno de los equipos adquiridos.

1.5 Lineamientos de Embarque

Los equipos deberán venir marcados en forma legible e indeleble con las siglas ISSSTE, número de serie, número de catálogo, la marca del fabricante y fecha de fabricación. Los señalamientos mencionados no deberán alterar el acabado de los equipos.

Los equipos entregados que sean defectuosos, o que no cumplan con las especificaciones solicitadas, al momento de la recepción e inspección  en la unidad hospitalaria correspondiente, se dará por no recibido el total del contrato y será rechazado para que el proveedor efectúe la reposición de conformidad a lo establecido en el inciso b) del numeral 7.2 de estas convocatoria, en el entendido de que la aplicación de las penas convencionales referentes al numeral 17 de estas convocatoria se hará efectiva.

1.6 Transporte

Será responsabilidad del proveedor la transportación de los equipos desde el país de origen hasta la unidad hospitalaria correspondiente de acuerdo al anexo uno de estas convocatoria.

1.7 Seguros

Será responsabilidad del proveedor el aseguramiento de los equipos adquiridos por el Instituto, hasta que éstos sean recibidos en perfectas condiciones en los lugares establecidos para su entrega:

| a) | De Importación Indirecta.- (LAB) o fabricación nacional a la recepción de los equipos en la unidad hospitalaria correspondiente. |
| --- | --- |

  - Normas de Calidad

Los bienes objeto de esta licitación, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a falta de estas, las Normas Internacionales o, en su caso, las normas de referencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, debiendo presentar copia fotostática del Certificado expedido por el Organismo acreditado conforme a la ley antes citada, debiendo presentar una copia del certificado por cada una de las partidas ofertadas, no se aceptará un solo certificado para todas las partidas.

Asimismo, los licitantes deberán presentar por cada una de las partidas que oferten copia del Registro Sanitario expedido por la Secretaria de Salud.

Cabe hacer notar, que el texto  de los certificados de calidad que se presenten, no deberá contener ningún tipo de restricción para su libre comercio en el país de origen, por lo que el Instituto no aceptará equipos fabricados con la leyenda “only export”, y/o “only investigation”, tampoco se aceptarán documentos expedidos exclusivamente para efectos de comercialización y que se pretendan presentar como certificaciones de  calidad, ni se aceptarán proposiciones de marcas o artículos boletinados por US FDA u otro organismo certificador de reconocimiento internacional.

No serán aceptados los certificados que no vengan acompañados con traducción simple al idioma español y será motivo de descalificación, el no cumplir este requisito.

En el escrito solicitado en el inciso k) del numeral 3.2 de esta convocatoria deberá incluirse el siguiente texto:

“Los equipos que se entregarán al Instituto serán nuevos y de reciente fabricación y corresponden a las especificaciones técnicas del anexo 2 de estas convocatoria y lo estipulado en la Junta de Aclaración a las convocatoria”.

No se aceptarán equipos usados o reconstruidos.

Los equipos suministrados deberán exhibir una inscripción de fábrica (no del proveedor, ni del distribuidor), en la que se encuentre asentada sin codificación, la fecha de fabricación del equipo.

1.5 Póliza de Garantía.

El licitante entregará una Carta Compromiso del fabricante, en papel preferentemente membretado,  BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, denominada Póliza de Garantía, misma que estará vigente durante un plazo mínimo de dos años,  contados a partir de la instalación y puesta en operación de los equipos a entera satisfacción del Instituto, incluyendo partes y refacciones, asesoría técnica y capacitación, sin costo para el Instituto, incluyendo introducción a la tecnología, funcionamiento, operación, cuidados, limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo y en general referente a la operación y buen funcionamiento de los equipos,  y que deberá indicar además del número de la presente licitación,  lo siguiente:

- Defectos de fabricación:

El proveedor se hará responsable de los vicios ocultos o defectos de fabricación que presenten los bienes suministrados al Instituto, quedando obligado a sustituir el 100% del volumen devuelto en un plazo máximo que no excederá de veinte días naturales, contados a partir de la fecha de devolución, en caso de requerir de un plazo mayor deberá solicitarlo de inmediato por escrito al Instituto, aclarando plenamente el motivo por el cual requiere de un término mayor contado a partir de la notificación, por lo que no se exime de la sanción por retraso en la entrega del 2.5 por día.

- Asesoría Técnica y Capacitación.

El proveedor proporcionará sin costo extra para el Instituto, las asesorías técnicas y capacitación en el lugar, los turnos y al personal médico, de enfermería, técnico médico y de conservación, que el propio Instituto designe, de acuerdo con la complejidad tecnológica sobre la operación de los bienes que suministre, así como la capacitación teórico-práctica durante el tiempo de vigencia del contrato; asimismo, el proveedor se obliga a asistir con personal técnico capacitado en la puesta en operación de los bienes suministrados.

El proveedor definirá la forma y términos en que proporcionará la asistencia y soporte técnico, considerando y definiendo los siguientes puntos:

- Servicios que comprenden.

- Almacén de servicio y refacciones

- El procedimiento para otorgar el servicio.

- El lugar y horarios.

- Duración de la capacitación.

De no efectuarse la capacitación en los tiempos convenidos, el proveedor será sancionado con una penalidad del 2.5% por día de retraso a partir de la fecha señalada.

c) Refacciones durante la garantía.

El proveedor se obliga, durante un lapso mínimo de dos años, contados a partir de la fecha de instalación y puesta en operación de los equipos a entera satisfacción del Instituto, a suministrar las partes y refacciones nuevas y originales que sean necesarias, sin costo extra para el Instituto,  para mantener los bienes objeto de esta Licitación, en las condiciones adecuadas de funcionamiento.

- Entrega de Póliza de Garantía del Fabricante.

Al momento de la instalación, capacitación y puesta en operación de los equipos a satisfacción del Instituto, el proveedor deberá de entregar el original de la Póliza de Garantía de Fabrica (expedida por el fabricante), a la Unidad Medica en la que sean instalados los equipos, remitiendo copia fotostática de la misma a la convocante, en la cual deberán aparecer las mismas obligaciones establecidas en el presente numeral.

2. Requisitos para participar en esta Licitación.

Las personas que participen en esta Licitación deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Acreditar su personalidad, de conformidad con lo establecido en el Anexo 4 de estas Convocatoria.

- Ser personas que posean plena capacidad jurídica y no encontrarse impedido civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir sus obligaciones.

En el caso de los licitantes que hayan optado su participación en la presente licitación por medios remotos de comunicación electrónica, deberá demostrarlo anexando copia de dicho recibo utilizando archivos de imagen tipo jpg o gif.

d) Entregar en el  acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas o enviar a través de medios de comunicación electrónica  el sobre cerrado, conteniendo la propuesta técnica y propuesta económica.

e) No encontrarse en los supuestos del artículo 50 de la ley.

f)  En el caso de aquellos licitantes que  opten por participar a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán contar con el certificado digital vigente que como medio de identificación electrónica, utilizarán en sustitución de la firma autógrafa para enviar sus propuestas, mismo que será otorgado por la secretaria de la función publica mediante el cual reconozcan como propia y auténtica la información que envíen a través de compranet.

g)  Los licitantes que opten por el envío de sus propuestas a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la secretaria de la función publica  por medio de compranet, a más tardar una hora antes del evento de presentación de proposiciones y apertura de proposiciones, primera etapa.

h)  Los licitantes que  opten por el envío de sus propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, se sujetarán a lo que dispone la regla sexta del “acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía” publicado en el diario oficial de la federación el día 9 de agosto de 2000.

Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras asociaciones no gubernamentales, podrán asistir a los actos públicos de esta Licitación Pública, como cualquier persona física, que manifieste su interés de estar presente en los mismos, bajo la condición de que en ambos casos, éstos deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de conformidad con el.

La contratación abarcara solamente el ejercicio fiscal vigente, se realizara un contrato abierto, se aceptaran proposiciones conjuntas.

3. Proposiciones.

Las proposiciones se entregarán por escrito, en Un Sobre Cerrado que contendrán  la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica. O a través de medios de comunicación electrónica utilizando exclusivamente el programa informático que la Secretaría de la Función Pública le proporcione.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en esta Licitación, sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad, de conformidad con el artículo 34 de la Ley, a tal efecto los interesados que no se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley, Anexo 5 , podrán agruparse para presentar una proposición cumpliendo con los siguientes requisitos:

- Tendrán derecho a participar quien así lo manifieste atraves del formato denominado anexo 4 y/o por  los medios remotos de comunicación electrónica.

II.	Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en términos de la legislación aplicable, en el que establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre y domicilio de las personas integrantes, identificación en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales;

- Nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas; identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.

- La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de esta Licitación Pública.

- La descripción de las partes objeto de contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

3.1 Instrucciones para elaborar las proposiciones.

Las proposiciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Se presentarán por escrito en idioma español o ingles con su correspondiente traducción simple al español, así como todo lo relacionado con las mismas. Art. 29 Fracc. IV.

- Deberán abarcar el 100% del volumen requerido por partida.

- Deberán ser claras y no establecer condición alguna, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras y/o enmendaduras.

Para el caso de aquellos licitantes que  opten por el envío de sus propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, deberán elaborarse utilizando los archivos de imagen tipo jpg o gif (con características y especificaciones claras), de tratarse de más de una imagen deberá presentarse en un orden secuencial numerado; en formatos  microsoft word que permitan su lectura en las versiones 97 y 2000.

En este ultimo supuesto se recomienda identificar cada una de las páginas que integran las propuestas, con los datos siguientes: registro federal de contribuyentes (RFC), número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible, dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos que se especifican en esta convocatoria durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

- Deberán ser firmadas por la persona que cuente con facultades de administración y/o dominio.

Para el caso de aquellos licitantes que  opten por el envió de sus propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de comunicación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la SFP.

los sobres serán generados mediante  el uso de tecnologías que resguarden la confiabilidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la SFP les proporcione una vez concluida el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica.

- Las proposiciones deberán estar en precios netos y firmes, en Pesos Mexicanos (moneda nacional), desglosando el I.V.A., conteniendo los descuentos que, en su caso, se otorguen al Instituto, por lo que no se  aceptarán propuestas con escalación de precios, las proposiciones también deberán cumplir con el Art. 1 y 2 de La Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Si un licitante opta por enviar sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, no significa que con ello renuncie automáticamente al derecho de participar por el medio tradicional, ya que en aquellos casos en el que algún licitante haya enviado sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, podrá acudir  al evento, y en su caso, entregar sus proposiciones impresas por el método tradicional antes del inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, primera etapa, con lo cual quedará anulada la propuesta enviada en forma electrónica, misma que no será abierta, lo que quedará asentado en el acta correspondiente.

Las Propuestas se mantendrán vigentes durante el periodo de suministro de los bienes objeto de esta Licitación, o bien, hasta que el contrato respectivo se extinga.

3.2 PROPUESTA TÉCNICA - ECONOMICA.

UN SOLO SOBRE

La Propuesta Técnica deberá contener la siguiente documentación:

- Cédula de entrega de documentos, debidamente requisitada, conforme al Anexo 3 de esta Convocatoria (la omisión en la entrega de este documento no será motivo de descalificación).

- Original y Copia de identificación oficial vigente de quien firma las proposiciones, quien deberá contar con facultades de Administración y/o Dominio, o Poder Especial para Actos de Licitación Pública. Los licitantes que hubieren  participado a través de medios remotos de comunicación electrónica deberán utilizar el medio de identificación electrónica previamente certificado por la Secretaria de la Función Pública.

En caso de que se nombre un representante, carta poder simple firmada por      dos testigos otorgada por el licitante o representante para la presentación de las propuestas mostrándose dentro del sobre de la propuesta.

- Carta en papel, preferentemente membretado, Bajo Protesta de Decir Verdad, mediante la cual los participantes acrediten su personalidad jurídica, Anexo  4 y 4A de esta convocatoria y en caso de representante carta poder simple, firmada por dos testigos.

- Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 50 y 60 penúltimo párrafo de ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, conforme al Anexo 5 de esta Convocatoria.

- Carta de conformidad y de aceptación del conocimiento de las Convocatoria, sus anexos y en su caso, las modificaciones que se deriven de la Junta de Aclaración de Convocatoria, en papel preferentemente membretado, de acuerdo al Anexo 6 de esta Convocatoria. (Para dar cumplimiento al articulo 38, del Reglamento de la L.A.A.S.S.P.

- Currículum Vitae de la empresa licitante anexando a éste copias fotostáticas de contratos  que demuestren experiencia en los productos que oferta.

- Escrito de integridad en el que manifieste que por si mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás licitantes. (Escrito libre y firmado).

- Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad que el domicilio consignado en sus propuestas será el lugar donde el Licitante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los Actos y Contratos que celebren de conformidad con la Ley y el Reglamento.

- En caso de que el licitante sea distribuidor, deberá presentar escrito original del fabricante notarizado y apostillado emitido exclusivamente para la presente licitación, en papel preferentemente membretado del fabricante, Bajo Protesta de Decir Verdad, en el que manifieste que respalda la proposición del distribuidor para la presente licitación y le garantiza el abasto suficiente para que a su vez pueda cumplir con las adjudicaciones que se deriven de esta Licitación, incluyendo el siguiente texto: “Los equipos que se entregarán al Instituto serán nuevos, de última generación y se están fabricando en la actualidad y corresponden a las especificaciones técnicas del anexo 2 de esta convocatoria y lo estipulado en la Junta de Aclaración a la convocatoria”; así también deberá incluir copia simple de la identificación oficial del representante legal que firma la carta soporte al distribuidor.

- En caso de que el licitante sea el fabricante, deberá presentar escrito original, en papel preferentemente membretado, Bajo Protesta de Decir Verdad, en el que manifieste ser fabricante de los bienes y que cuenta con la capacidad de producción para cumplir plenamente los compromisos contraídos con el Instituto.

- Carta compromiso, en papel membretado, firmada por el representante legal de la empresa, en la que se compromete Bajo Protesta de Decir Verdad, a instalar el bien, brindar la capacitación a los usuarios del equipo; así como del servicio de mantenimiento y reparación de los equipos en el territorio nacional, durante el período de garantía sin costo extra para el Instituto; así como a garantizar la existencia de refacciones por un periodo no menor a diez años (al término de la garantía), además de entregar garantía de fábrica del bien por dos años.

- Relación del personal técnico calificado y certificado por el fabricante acompañando copia fotostática de la (s) constancia (s) de cada uno.

- Los licitantes que se encuentren en el supuesto establecido en el segundo párrafo del numeral 3 de esta convocatoria, deberán presentar copia del Convenio a que hace referencia la fracción segunda de dicho numeral.

ñ)	Original del Resumen de Propuestas Técnicas y económicas, conforme al Anexo 7.

- Cédula de Propuesta Técnica, debidamente Requisitada, conforme al Anexo 8 de estas Convocatoria, por cada una de las partidas cotizadas, en las cuales se deberá marcar el número de catálogo y  de página en donde se localizan cada una de las especificaciones del equipo que se solicita, conforme a los catálogos técnicos presentados. Asimismo, se deberá indicar  :

- Descripción del equipo ( conforme al Anexo 2)

- Cantidad de equipos incluidos

- Número de  parte o número de catálogo

El no incluir esta descripción en la propuesta técnica o no hacer la referenciación cruzada con los folletos y/o manuales de las características requeridas por la convocante de manera clara y sustentable o no firmar y sellar todas y cada una de las páginas de su propuesta técnica, será motivo de descalificación.

- Guías Mecánicas.  Los licitantes deberán entregar las guías mecánicas tipo de instalación para los equipos que lo requieran del Anexo 1 de esta convocatoria. Deberán incluir guías mecánicas para la partida correspondiente.

- Catálogos Técnicos en original, en idioma inglés o en el idioma del país de origen donde se fabrican los bienes, debiendo presentar traducción simple al español, acompañada de una Carta Bajo Protesta de Decir Verdad del fabricante, en la que se establezca que los puntos que sustentan las características técnicas referidas en el Anexo 2 de esta convocatoria son las solicitadas y su traducción es fiel del original, sin que esto releve la responsabilidad de la empresa licitante en dicha traducción, en caso de detectarse dolo o mala fe en la interpretación. Las empresas licitantes deberán presentar sus catálogos técnicos originales (no comerciales), lo anterior, a fin de verificar que los equipos cumplan con las  especificaciones solicitadas en las cédulas de propuesta técnica, utilizando la numeración progresiva que aparece en esta y marcándola directamente en el catálogo y manuales de referencia originales.

En caso de que alguna especificación no este incluída en el catálogo técnico, el proveedor podrá presentar el manual de operación original en donde se marque la especificación como parte del equipo sin límite; asimismo, es requisito indispensable, el que los catálogos técnicos y manuales de operación y mantenimiento presentados estén identificados con el nombre del licitante, sello de la empresa en todas sus páginas, número de la presente licitación y número de partida en la portada. No hacerlo de esta manera, será motivo de descalificación.

En los catálogos y manuales originales deberá cruzarse la información con la cédula de propuesta técnica de los equipos, para  que permita su fácil identificación y que sea sustentable y clara. No hacerlo de esta manera, será motivo de descalificación.

En el caso de que los catálogos, manuales u otra información que se presente como sustento de la propuesta técnica señalada en el Anexo 2 de estas convocatoria no sean originales, esto es, que se presenten copias fotostáticas, faxes o copias de faxes, composiciones de texto elaboradas por un sistema de cómputo, fotos y gráficas para identificar el bien propuesto, será motivo de descalificación.

De igual manera será motivo de descalificación el sustituir los catálogos originales por copias electrónicas o copias con las leyendas: entregado en otra partida o entregado en otra licitación.

Se deberá indicar la equivalencia de las dimensiones de los equipos en el Sistema Métrico Decimal.

No se recibirá ningún documento adicional, posterior al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas.

Los catálogos deberán acompañarse de una carta Bajo Protesta de Decir Verdad, en papel preferentemente membretado del licitante, en el que se establezca que los catálogos presentados en esta licitación son originales.

Para el caso de las personas que deseen participar por medios remotos electrónicos, este punto (q), deberán enviarlo al Departamento de Recursos Materiales y Obras, ubicado en Ave. José María Tapia Frayre local 26-D , Plaza Mandarín, Fraccionamiento las Palmas. C.P. 21110. Mexicali, B.C. esto deberá ser antes de la fecha de apertura de propuestas ya que se les dará un acuse de recibido que tendrán que incluir dentro de su propuesta técnica.

- Escrito del licitante en el cual manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad que garantiza la existencia en el mercado de las refacciones necesarias, para el funcionamiento de los bienes ofertados, por un periodo no menor de diez años posteriores a la puesta en operación de los bienes.

- Carta compromiso del fabricante denominada “Póliza de Garantía” a la que hace referencia el punto 1.9 de esta Convocatoria.

- Carta compromiso del fabricante denominada “Seguro de Embarque” a la que hace referencia el punto 1.7 de esta Convocatoria.

- Escrito del licitante en el que manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad,  las normas de calidad con las que cuentan los bienes ofertados, o bien que estos cumplen con las características y especificaciones señaladas en estas Convocatoria, así como copia fotostática del certificado expedido por el organismo acreditado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de conformidad con lo señalado en el numeral 1.8 de esta convocatoria, así como copia fotostática de los certificados que enuncie (ISO 9000, ISO13485, CE ó FDA ó Libre Venta)

- Original o copia notarizada y Copia simple  del Registro Sanitario expedido por la Secretaria de Salud, para cada una de las partidas ofertadas, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 1.4 de esta convocatoria. En caso de no requerirlo, deberá presentar documento expedido por la COFEPRIS que lo exima del mismo.

La Propuesta Económica deberá contener, la siguiente documentación:

w) Cédula de la Propuesta Económica, según Anexo 9 de esta Convocatoria para cada una de las partidas cotizadas. De preferencia los licitantes deberán proteger con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios unitarios, descuentos, impuestos, subtotales y totales, la propuesta económica deberá sujetarse a lo establecido en los Art. 1 y 2 de La Ley del Impuesto al Valor Agregado.

x) Asimismo los licitantes deberán entregar en su caso los escritos que a continuación se     detallan.

1.- Para Bienes Nacionales.

Carta Bajo Protesta de Decir Verdad conforme a lo dispuesto en la Regla Segunda del Acuerdo para la Aplicación del Margen de Preferencia en el Precio de los Bienes de Origen Nacional respecto de los Importados, tratándose de Procedimientos de Contratación de Carácter Internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, Anexo 10 de esta Convocatoria.

2.- Para Bienes Extranjeros, de Importación Indirecta:

Carta Bajo Protesta de Decir Verdad conforme a lo dispuesto en la Regla Tercera  del Acuerdo para la Aplicación del Margen de Preferencia en el Precio de los Bienes de Origen Nacional respecto de los Importados, tratándose de Procedimientos de Contratación de Carácter Internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, Anexo 11 de esta Convocatoria.

Los documentos requeridos en este Anexo 9, deberán estar firmados por la persona que cuente con poder para actos de Administración y/o Dominio, o Poder Especial para actos de Licitación Pública. El ofertante deberá igualmente sellar todas las hojas de sus propuestas económicas. El no firmar y sellar las páginas del Anexo 9, será motivo de descalificación.

Se solicita que estos documentos se presenten, preferentemente, en papel membretado, haciendo la aclaración de que si bien, para efectos de descalificación no es indispensable su cumplimiento, si lo será para la mejor conducción del procedimiento.

Para una mejor conducción del procedimiento, deberá proporcionar únicamente los documentos solicitados, así como presentarlos en el orden que se indica.

El instituto verificará que la documentación presentada cumpla con los requerimientos establecidos para emitir el dictamen legal-administrativo.

La documentación entregada por los licitantes, relativa a la propuesta técnica-médica, se recibirá para su análisis y evaluación posterior que realizará la Subdelegación Médica, por lo que de encontrarse algún incumplimiento en los requisitos solicitados en las convocatoria, formatos, cartas y anexos su propuesta será descalificada.

El Instituto verificará que la documentación presentada cumpla con los requerimientos establecidos para emitir el dictamen técnico-medico.

4. Cuestionamientos previos.

Los licitantes podrán entregar sus cuestionamientos técnicos, legales y administrativos por escrito requisitando el formato del Anexo 12 de esta Convocatoria y por medio del correo electrónico alma903@yahoo.com.mx, identificando en dos archivos distintos las preguntas, en uno las de carácter técnico-médico y en otro las de carácter legal-administrativo, del día 01 de Septiembre de 2009 y hasta el día 06 de Septiembre de 2009, en un horario de 8:00 a 16:00 hrs., a efecto de que la convocante esté en posibilidad de analizarlos y hacer las correspondientes aclaraciones en la Junta de Aclaración a la Convocatoria, sin perjuicio de que se dé respuesta a las dudas de tipo legal y administrativo que en el propio acto se presenten, en caso de que existan dudas de carácter técnico que requieran de un análisis previo del área usuaria y/o requirente de los bienes, podrá realizarse otra Junta de Aclaración a las Convocatoria a elección de la convocante.

Para los licitantes que  opten por su participación a través de medios remotos de comunicación electrónica, sus solicitudes de aclaración a la convocatoria de licitación, podrán ser presentadas utilizando el programa informático que la secretaria de la función pública les proporcione.

5. Desarrollo de los Eventos de la Licitación.

Todos los actos serán presididos por el C.P. Pablo Rodríguez Vásquez,  subdelegado de administración y  en ausencia de este por la Lic. Jaqueline Padilla de la Vega, Jefe del departamento de Recursos Materiales y obras,  o persona que se designe  quien (es) será (n) el  (los) único (s) facultado (s)  para tomar todas las decisiones durante la realización de los  actos, en los términos de la ley y el reglamento

5.1 Junta de Aclaración a las Convocatoria

En este acto, únicamente podrán participar quienes lo manifiesten de conformidad con el anexo 4 y/o atraves de medios remotos de comunicación electrónica. La inasistencia de los licitantes a la Junta de Aclaraciones, será de su estricta responsabilidad; sin embargo podrán acudir con la debida oportunidad para que les sea entregada copia del Acta de la Junta respectiva.

El día 22 de Septiembre de 2009, a las 9:00 hrs. Se llevará a cabo la Junta de Aclaraciones  en el “Almacén”, Departamento de Recursos Materiales y Obras, ubicado en José María Tapia Frayre local 26-D, Plaza Mandarín, Col. Las Palmas en Mexicali Baja California, en la que se dará respuesta a los cuestionamientos formulados por los licitantes.

Solo participará un representante por cada empresa que haya manifestad su interés por participar en la presente licitación.

En el caso de los licitantes que a su elección opten por su participación a través de medios remotos de comunicación electrónica, sus solicitudes de aclaración a las convocatoria de licitación deberán ser presentadas utilizando el programa informático que la Secretaria de la Función Pública les proporcione.

Las respuestas a todas las dudas y aclaraciones a la Convocatoria, serán leídas en voz alta por quien presida el evento; se levantará el Acta correspondiente, que contendrá todas y cada una de las preguntas y las respuestas formuladas, entregándose copia a todos los licitantes que hubieran estado presentes en la Junta de Aclaración a la Convocatoria.

Las modificaciones y aclaraciones derivadas de este evento, serán parte integrante de esta Convocatoria.

Los licitantes que no hayan asistido a la Junta de Aclaración a la Convocatoria, podrán recoger copia del Acta en  las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, ubicadas en Ave. José María Tapia Frayre local 26-D Plaza Mandarín, Frac. Las Palmas C.P. 21110. en un horario de 8:00 a 17:00 hrs.; así mismo,  se fijará copia de la misma en los tableros de comunicación de la s mismas oficinas, por un término de 5 días hábiles a partir de la celebración de la junta.; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

Los licitantes que hubieren presentado sus  propuestas por  medios remotos de comunicación electrónica, aceptaran que se tendrán por notificados de las  actas que se levanten,  cuando  se encuentre a su disposición a través del programa  informático de  compranet,  a más tardar el día hábil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo que puedan acudir a recoger el acta correspondiente en el lugar antes señalado.

El procedimiento descrito anteriormente sustituye la notificación personal por lo que es responsabilidad del licitante acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de las mismas.

Asimismo, dicha acta se podrá consultar en COMPRANET, en la dirección electrónica http://www.compranet,gob.mx, donde estará a disposición de los licitantes a partir del segundo día hábil al de su celebración.

5.2 Registro de Participantes.

Previa al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, los licitantes podrán presentarse en el lugar y fecha señalados para su celebración, identificándose y firmando el registro para participar en la Licitación.

Para el caso de los licitantes que opten por el envío de sus propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, deberán concluir dicho envío así como la documentación distinta a éstas, a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria de este procedimiento para el inicio del acto de presentación de propuestas.

5.3 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas.

El día 29 de Septiembre de 2009, a las 11:00 hrs., se cerrará el recinto donde se llevará a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en el “Almacén”, Departamento de Recursos Materiales y Obras, ubicado en José María Tapia Frayre local 26-D, Plaza Mandarín, Col. Las Palmas en Mexicali Baja California, el cual se realizará de acuerdo con el siguiente programa y no se aceptará por ninguna circunstancia otra Propuesta:

- Se declarará iniciado el evento.

- Se presentarán a los servidores públicos asistentes.

- Se pasará lista de asistencia a los licitantes registrados.

- Se recibirán los sobres cerrados de las Propuestas Técnicas y Económicas.

- Se abrirá el sobre que contengan las proposiciones Técnicas y económicas, procediéndose a la revisión en primer término de la propuesta técnica y posteriormente la económica dando lectura de la parte sustantiva de las mismas. Así mismo se procederá a verificar que existan propuestas enviadas  por medios remotos de comunicación electrónica las que en su caso, posteriormente se abrirán y se  imprimirán  en este acto  solo los documentos que contengan  los puntos 3.2 incisos: a), e), j), k), ñ), o), q), r), s), t), u), v), w), x), así como la carátula de los sobres de la propuesta económica, que contiene los caracteres de autenticidad  de las propuestas  económicas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica.

- Se verificará cuantitativamente que las Propuestas Técnicas cumplan con los requisitos exigidos en esta Convocatoria, y las que omitan uno o mas requisitos se asentaran en el acta del evento.

- Se dará lectura en voz alta al importe de las Propuestas económicas presentadas en el acto posteriormente a las enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, las que se imprimirán en su totalidad.

- Por lo menos un licitante, (si asistiere alguno) y dos servidores públicos del Instituto presentes, rubricarán cada una de las Propuestas Técnicas que se hayan presentado.

Solo participará un representante por cada empresa que manifieste participar en la presente  convocatoria de  licitación.

Las proposiciones  se recibirán para su posterior análisis y revisión.

Concluida esta etapa, se procederá a levantar el Acta correspondiente; se dará lectura a la misma y será firmada por todos los licitantes y servidores públicos presentes.

La omisión de la firma algún licitante, no invalidará el contenido y efectos del Acta.

Los licitantes que no hayan asistido al Acto de Presentación y  Apertura de Proposiciones,  podrán recoger copia del Acta en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, ubicada en Ave. José María Tapia Frayre, local 26 D en un horario de 9:00 a 17:00 hrs.; así mismo,  se fijará copia de la misma en los tableros de las mismas oficinas,  siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de las misma.

Lo anterior sustituirá la notificación personal.

5.4 Acto de Fallo.

El día  09  de Octubre de 2009, a las 14:00 hrs., se llevará a cabo el evento, en el “Departamento de Recursos Materiales y Obras” de la Delegación Estatal ubicado en Ave. José María Tapia Frayre local 26-D, Plaza Mandarín, Frac. Las Palmas en Mexicali Baja California, en el cual solo participará un representante por cada empresa  y se procederá de la forma siguiente:

- Se declarará iniciado el evento, se presentará a los servidores públicos asistentes.

- Se pasará lista de asistencia a los licitantes registrados.

- Se dará a conocer el dictamen del Fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

- Se dará lectura al Fallo de la Licitación Pública, levantándose el Acta respectiva,  la cual será firmada por los servidores públicos asistentes, así como por los licitantes que hayan participado en el evento.

- Los licitantes que se encuentren presentes en el Acto de Fallo, se darán por notificados del mismo y de las adjudicaciones efectuadas.

La omisión de la firma de algún licitante no invalidará el contenido y efectos del Acta.

Los licitantes que no hayan asistido al Acto de Fallo, podrán recoger copia del Acta en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras, ubicada en Ave. José María Tapia Frayre, local 26 D en un horario de 9:00 a 17:00 hrs.; así mismo,  se fijará copia de la misma en los tableros de las mismas oficinas,  siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

Lo anterior sustituirá la notificación personal.

Asimismo, dicha acta se podrá consultar en COMPRANET, en la dirección electrónica http://www.compranet,gob.mx, donde estará a disposición de los licitantes a partir del siguiente día hábil al de su celebración.

6. Criterios que se aplicarán para evaluar las Propuestas Técnicas y Económicas.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las Propuestas, se basarán en la información documental presentada por el licitante y las visitas efectuadas a las instalaciones del licitante, en caso de que se realicen, tomando en cuenta lo siguiente:

6.1 Evaluación de las Propuestas Técnicas.

- Se verificará que las Propuestas incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en esta Convocatoria.

- La evaluación de las proposiciones en ningún caso estará sujeta a mecanismos de puntos o porcentajes.

- Se realizará la evaluación de las Proposiciones, verificando que cumplan con todos y cada uno los requisitos exigidos en la Convocatoria y analizando todas las condiciones ofrecidas por los licitantes, y los resultados se asentarán en una tabla de control.

- Se tomará en cuenta el resultado de la visita a las instalaciones de los licitantes, en caso de que se realicen.

- La evaluación de las Proposiciones en ningún caso estará sujeta a mecanismos de puntos o porcentajes.

- Se realizará la evaluación de las Proposiciones comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas por los licitantes, y los resultados se asentarán en un cuadro comparativo de evaluación.

- Asimismo, se aplicará lo que se establece en el Acuerdo por el que se Establecen las Reglas para la Aplicación del Margen de Preferencia en  el Precio de los Bienes de Origen Nacional Respecto de los Importados, Tratándose de Procedimientos de Contratación de Carácter Internacional (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000).

- El Instituto desechará las Propuestas cuyo precio ofertado sea de tal forma desproporcionado con respecto a los de referencia, que evidencie que el licitante no podrá cumplir con la entrega de los bienes requeridos.

- La totalidad de los bienes por partida se adjudicará a un solo proveedor, por lo que se descalificarán las Propuestas, cuando el volumen ofertado en la partida sea menor al 100% del volumen solicitado por el Instituto.

- Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requisitos, la propuesta cuyo precio sea el solvente más bajo será la ganadora.

- En caso de empate, el Instituto adjudicará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación, que será celebrado en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

- Las propuestas deberán contener el descuento que pudieran ofrecer al Instituto.

Los licitantes que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en esta convocatoria serán descalificados.

7. Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega.

7.1 Plazo y Lugar de Entrega

La entrega de la totalidad de los equipos objeto de esta licitación será 60 días a  partir de la fecha de la entrega de la orden de compra o firma de contrato respectivo, el cual podrá ser firmado durante los 15 días posteriores a la fecha del fallo.

El lugar de entrega de los bienes será:

a) LAB Equipos de Importación Indirecta y/o Nacionales:

En el Almacén Estatal y las unidades hospitalarias correspondientes, de acuerdo al anexo uno de esta convocatoria, en días de Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Una vez que los equipos se encuentren en las unidades hospitalarias correspondientes, se llevará a cabo el Acto de Revisión, en dichas unidades.

Será responsabilidad total del proveedor la transportación de los bienes hasta el lugar de entrega señalado.

El licitante al ser adjudicado deberá señalar mediante carta preferentemente membretado en un término de 72 horas,  la vía adecuada de embarque (aéreo, marítimo y/o terrestre), y  precisar el lugar de envío de los equipos (país, estado, ciudad o puerto de embarque).

El proveedor deberá enviar oportunamente el aviso de embarque a las oficinas del Departamento de Recursos Materiales y Obras así como también a la Subdelegación Medica.

7.2  Entrega de los Equipos.

La recepción de los equipos se hará  en los siguientes términos:

a)	No se aceptarán entregas parciales de los equipos.

b)	El proveedor nacional y extranjero o su representante en México, deberán 	estar presentes para la apertura de los equipos en las unidades hospitalarias correspondientes.

c) 	El Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Obras, notificará por escrito a los proveedores con entregas LAB (importación indirecta) o nacionales, así como al responsable de las unidades correspondientes, a la Subdelegación Médica, a la Compañía Aseguradora, al Órgano Interno de Control y a la Jefatura de Servicios Generales, a la Unidad Jurídica del Instituto,  la fecha y hora de apertura e inspección de los equipos, la cual se llevará a cabo en cada unidad hospitalaria correspondiente, con el fin de verificar el contenido, condiciones y cantidades de los bienes, así como proceder a su registro en el inventario de este Instituto. El proveedor deberá entregar en este acto al Representante de la Unidad, los documentos completos debidamente oficializados y previamente aceptados por la Oficina de Recepción Documental, consistentes en el contrato y la remisión correspondientes.

d)	El acto de revisión de los equipos se realizará, siempre y cuando las características técnicas de los mismos así lo permitan y no se ponga en riesgo el bien adquirido, para lo cual el proveedor deberá informar de acuerdo a las condiciones de embalaje y tecnología, cuales equipos podrán ser aperturados y cuales no, en cuyo caso deberá entregar un  escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, dirigido al Instituto en el cual se indique que el o los bienes se encuentran empacados en condiciones óptimas de traslado, y que son los solicitados por el Instituto, de conformidad con el contrato respectivo y señalando que la apertura sea hasta su destino final al momento de su instalación y que en caso de detectarse cualquier faltante o anomalía, será responsabilidad del proveedor subsanarla a satisfacción del Instituto, dicho escrito deberá elaborarse en papel preferentemente membretado del proveedor y formará parte del Acta Administrativa Circunstanciada que levante el responsable de la unidad receptora, donde se asentará que se realizará una inspección ocular y documental del equipo adquirido.

e)	El Representante de la unidad hospitalaria, elaborará el Acta Administrativa  Circunstanciada, en la que se asentarán las condiciones y cantidades en las que se acepta la recepción de los equipos, o en su caso, que los bienes se aperturarán hasta su destino. Asimismo, la Compañía Aseguradora levantará el Certificado de Inspección correspondiente.

f)	En caso de que el proveedor no se presente, en el plazo o fecha fijados, 	facultará al Instituto para revisar las cajas, levantando para el efecto, acta 	circunstanciada donde se hará constar el contenido,  condiciones y cantidades de los equipos recibidos.  Es responsabilidad del proveedor subsanar 	cualquier anomalía que se presente.

g)	En el caso de que se detecten daños o faltantes en los equipos, se  	determinará si son de origen o a consecuencia de la transportación, lo que se 	asentará en el acta circunstanciada con la finalidad de hacer la reclamación 	correspondiente al proveedor o a la  aseguradora.

h)	En el caso que se detecten daños en los equipos suministrados, el proveedor 	se obliga a subsanarlos  en un plazo de 20 días naturales; si requiere un plazo 	mayor deberá solicitarlo de inmediato por escrito al Instituto, aclarando 	plenamente el motivo por el cual necesita de un término mayor para reponer 	el daño o la deficiencia presentada, en el entendido de que la aplicación de 	las penas convencionales referidas en el numeral 17 de esta convocatoria se hará 	efectiva.

i)   Cuando se detecten faltantes, el proveedor hará las gestiones necesarias ante 	su compañía aseguradora a fin de reponer los equipos faltantes, en el 	entendido  de que la aplicación de las penas convencionales referidas en el 	numeral 17 de esta convocatoria se hará efectiva.

j)	Si el equipo propuesto por el licitante  se beneficiara al amparo de algún 	Tratado, el ganador deberá acompañar al equipo con un certificado de origen 	con traducción simple al idioma español que reúna las características que 	refiera dicho tratado.

k)	Cuando los equipos se encuentren en su destino final, se notificará por escrito al proveedor para que proceda a su instalación y puesta en operación a  satisfacción del Instituto, así como a proporcionar la capacitación respectiva, para lo cual contará con un plazo de 30 días naturales, a partir de la respectiva notificación.

El Instituto no autorizará condonación de sanciones por retraso en las entregas cuando las causas sean imputables al proveedor.

7.2 Condiciones de Entrega.

- Transportación: En el caso de entregas LAB, la transportación de los bienes y las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega, será por cuenta y riesgo del proveedor hasta la unidad hospitalaria correspondiente.

- Casos de rechazo: Si en la entrega de los bienes se identifican defectos que afecten su duración y funcionalidad, el Instituto procederá a no aceptar los mismos, obligándose el proveedor a entregar nuevamente el 100 % de los bienes rechazados en un plazo no mayor a veinte días naturales, con las características y especificaciones requeridas en esta Convocatoria y en el Contrato, sujetándose a la inspección y autorización por parte del Instituto, lo anterior no exime al proveedor de la aplicación de la sanción por retraso en la entrega.

- Devoluciones: Si durante el uso de los bienes se comprueban vicios ocultos o defectos de fabricación por causas imputables al proveedor y dentro del periodo de garantía, que se computará a partir de la instalación y puesta en operación de los bienes, el Instituto hará la devolución de los mismos; en estos casos el proveedor se obliga a reponer al Instituto sin condición alguna, el 100% del volumen devuelto originalmente por el ISSSTE, en un plazo que no excederá de veinte días naturales contados a partir de la notificación de dicha devolución.

En caso de que por causas imputables al proveedor, éste no pueda hacer la reposición en el plazo arriba señalado, se rescindirá  el contrato y el proveedor se obliga a devolver la cantidad recibida más los intereses generados a la tasa que señale la Ley de Ingresos de la Federación, en el caso de prorroga de créditos fiscales que se calcularan sobre el monto no amortizado, computándose por días calendario, desde la fecha de devolución de los bienes, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Instituto y en su caso podrá hacerse efectiva la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

- Instalación y Puesta en Operación: El proveedor se obliga a realizar la instalación y puesta en operación de los equipos, sin costo adicional para el Instituto.

Si el bien ofertado requiere, para su operación y/o manejo, de voltajes, ambiente, tomas de agua o electricidad, desagüe, recubrimientos y cualquier otro tipo de instalación, etc., el licitante deberá indicarlo en su Propuesta Técnica; así como los aditamentos, soportes, accesorios y equipos de protección o complementarios para su operación, especificando si estos forman parte o no de su Propuesta.

- Mantenimiento: El proveedor quedará obligado a proporcionar la asistencia técnica y la capacitación necesarias para el buen funcionamiento de los bienes que suministre, durante un lapso de dos años a partir de la instalación y puesta en operación de los bienes, sin costo adicional para el Instituto.

El proveedor deberá garantizar la existencia suficiente de refacciones, de insumos y de partes necesarias para mantener en buen estado los bienes, durante un periodo mínimo de diez años (al término de la garantía),

8. Aspectos Económicos.

8.1 Condiciones de Precio.

- Los licitantes deberán presentar sus Propuestas Económicas en Pesos Mexicanos (Moneda Nacional), a dos decimales, de acuerdo con la Ley Monetaria en vigor.

- Los precios deberán ser fijos e incondicionados durante la vigencia del Contrato.

- Se cotizará por Precio Unitario.

- Subtotal por partida.

- Precio total de los bienes que oferten objeto de esta Licitación, debiendo para Pesos Mexicanos desglosar el I.V.A. De acuerdo a lo establecido el  Art. 1 y 2 de La Ley del Impuesto al Valor Agregado. y los descuentos que, en su caso, se otorguen al Instituto.

- No se aceptarán proposiciones con precios escalonados.

- El proveedor considerará al Instituto como cliente mejor favorecido, por lo que en el supuesto de que durante la vigencia del contrato celebrado con el ISSSTE, realice alguna transacción comercial de los bienes contratados con cualquier dependencia o entidad del Sector Público, sin incluir dependencias del propio Instituto, o persona física o moral, en condiciones similares a un precio inferior al pactado en el Contrato que se derive de esta Licitación, el proveedor extenderá una nota de crédito por el importe del sobreprecio pagado.

8.2 Condiciones de Pago.

El pago de los equipos se efectuará en pesos mexicanos moneda nacional, siempre y cuando el proveedor entregue sin excepción alguna el día hábil siguiente a la entrega y puesta en marcha de los bienes, la siguiente documentación que se requiere para el pago:

| 1.- | Contrato original del ISSSTE. |
| --- | --- |
| 2.- | Factura debidamente firmada en original. |
| 3.- | Remisión de la unidad hospitalaria correspondiente |

Esta documentación deberá presentarse en el Departamento de Recursos Materiales y Obras, ubicado en Av. José María Tapia Frayre local 26-D, Plaza Mandarín, Frac. Las Palmas, C.P. 21110, Mexicali, B.C. en el horario comprendido de las 8:00 a las 17:00 hrs.

La fecha de pago no excederá de veinte días naturales posteriores a la presentación de la documentación respectiva, previa entrega y puesta en marcha de los bienes. A dicho pago se le efectuarán las retenciones que las disposiciones legales establezcan.

En caso de que el proveedor no presente en tiempo y forma la documentación requerida, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso.

Será necesario que la Factura que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, el Instituto no realizará el pago al proveedor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones.

El Instituto no otorgará anticipos a los licitantes adjudicados en esta Licitación.

8.3 Impuestos y Derechos.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la adquisición objeto de esta licitación, serán pagados:

a)	Para equipos de fabricación nacional o de importación indirecta, los 	impuestos 	y derechos serán con cargo al proveedor, la convocante sólo 	cubrirá el I.V.A., de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales 	vigentes en la materia.

8.4 Patentes y Marcas.

El proveedor asume la responsabilidad total para que en el caso de que al suministrar los bienes solicitados se infrinjan Patentes, Marcas o violen Derechos de Autor, Registrados por terceros, quedando el Instituto liberado de toda responsabilidad de carácter civil, penal, fiscal o de cualquier otra índole.

9. Adjudicación y Formalización de Contratos.

9.1 Adjudicación de Contrato(s).

Los Contratos serán adjudicados al o a los licitantes que reúnan las mejores condiciones legales, Técnicas y Económicas, y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas Proposiciones son solventes y por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el Instituto, el contrato se adjudicará a quien presente la Proposición cuyo precio sea el solvente más bajo.

En caso de empate en el precio de dos o más proposiciones, el Instituto adjudicará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que será celebrado en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

9.2 Acreditación de los licitantes que resulten adjudicados

a) De encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, de conformidad con lo establecido en el Art. 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, Cuando la Administración Publica Federal, Centralizada y Paraestatal, La Procuraduría General de la Republica, así como las entidades federativas vaya a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios y obra publica, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, se observara lo siguiente, según corresponda:

Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar contrato, les presenten documento actualizado expedido por el SAT, en las que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con la Regla I.2.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, Publicada en el Diario oficial de la Federación el 27 de Mayo de 2008.

- De su personalidad jurídica:

Para firmar el contrato, el representante legal de la empresa deberá presentar copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo de la documentación a que se alude en el Anexo 4 de esta Convocatoria y presentar identificación oficial vigente.

9.3 Formalización del Contrato.

El contrato se formalizará durante 15 días posteriores al fallo, en el Departamento de Recursos Materiales y Obras, ubicado en Ave. José María Tapia Frayre, local 26-D , Plaza Mandarín. Mexicali, B C.  C.P. 21100.

La vigencia del contrato será a partir de la formalización del mismo y hasta el 31 de Diciembre de 2009

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado el contrato, por causas imputables a él, no lo firmara en la fecha señalada, será sancionado en los términos del artículo 60 de la Ley, por lo que el Instituto podrá adjudicar el contrato al licitante que hubiese presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre y cuando la diferencia en precios con respecto a la postura ganadora no sea superior al 10%.

En caso de que este último no acepte la adjudicación, el Instituto declarará desierta la partida o la Licitación, según sea el caso.

10. Garantía de Cumplimiento del Contrato.

La Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes al de la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo.

El proveedor, para garantizar el cumplimiento del contrato deberá otorgar cheque certificado o de caja por un importe del 10% del monto total del contrato siempre que éste no sea superior a $ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), en caso de rebasar esta cantidad deberá constituir fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe del 10% del monto total   del contrato, sin considerar el I.V.A. a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La póliza de fianza deberá contener, además de las cláusulas que la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establezca, lo siguiente:

a) Que la fianza se otorga para garantizar todas y cada una de la obligaciones contractuales derivadas de la Licitación Pública Internacional No. LPI-00637105-016-09

b) A elección del Instituto podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 93 y/o 94 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; o bien a través del artículo 63 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros. Asimismo, la Institución Afianzadora otorga su consentimiento en lo referente al artículo 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

c) Que la fianza continuará vigente aún cuando se otorguen prórrogas o esperas al proveedor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan.

d) Que la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente.

e) La vigencia del contrato será a partir de la firma del mismo, hasta el 31 de Diciembre de 2009.

- El plazo de la vigencia señalado que será de dos años, como mínimo, contados a partir del día siguiente del incumplimiento del fiador.

- Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la dependencia o entidad.

- Que no se extinguirá aun cuando el proveedor subcontrante parcialmente.

- Que para la cancelación de la fianza que nos ocupa, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del “ ISSSTE”

- Que en caso de incumplimiento del proveedor, podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de los procedimientos establecidos en los Art. 93, 94 de la Ley Federal de Instituciones de fianzas o bien a través del articulo 63 de la Ley de Protección y Defensa al usuario de servicios financieros .

- Que la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente.

- Que la fianza garantizará todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato adjudicado.

En caso de contratos abiertos, la fianza deberá requerirse por el importe máximo total de los montos adjudicados.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser  entregada en el Departamento de Recursos Materiales y Obras, sito en Ave. José María Tapia Frayre, local 26-D, Plaza Mandarín, Fracc. Las Palmas, C.P. 21110, Mexicali, B.C.

10.1 Devolución de la Garantía

El Instituto dará al proveedor su autorización por escrito, para que éste pueda cancelar la fianza correspondiente a la garantía de cumplimiento del contrato, en el momento que demuestre plenamente haber cumplido con la totalidad de sus obligaciones adquiridas en el contrato.

11 Modificaciones que se Podrán Efectuar.

11.1  Al Resumen de Convocatoria.

Hasta inclusive el séptimo día natural previo a la presentación y apertura de proposiciones, se podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria que no impliquen sustitución o variación sustancial de los equipos solicitados o la adición de otros distintos, en este caso, las modificaciones se harán del conocimiento de los interesados a través de los medios utilizados para la publicación de la convocatoria.

  - A la Convocatoria.

Hasta inclusive el séptimo día natural previo a la presentación y apertura de proposiciones, se podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en estas convocatoria que no impliquen sustitución o variación sustancial de los equipos solicitados o la adición de otros distintos, en este caso se publicará aviso en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que los interesados acudan a las instalaciones del Instituto para conocer las modificaciones.

En el caso de que las modificaciones se deriven de la junta de aclaraciones se entregará copia del acta respectiva a todos los interesados y no será necesaria la publicación del aviso mencionado en el párrafo anterior.

De no comparecer los interesados dentro del plazo mencionado, se considerará que se han hecho sabedores para todos los efectos legales a que haya lugar, de las modificaciones correspondientes.

Previo al fallo, el Instituto podrá cancelar partidas de los equipos solicitados sólo por razones de caso fortuito o causas de fuerza mayor. La reducción correspondiente no será superior al 15% de la cantidad originalmente convocada.

En estos casos se publicará aviso en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que los interesados acudan a las instalaciones del Instituto en un plazo máximo de dos días hábiles, para conocer las modificaciones.

  - A los Contratos.

El Instituto podrá dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad  y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes  sea igual al pactado originalmente.

Por lo que se refiere a las fechas de entrega correspondientes a las cantidades de los equipos adicionales solicitados y que se aluden en el párrafo anterior, serán pactadas entre el Instituto y el Proveedor.

12  Descalificación de los licitantes.

12.1 Motivos de descalificación de los licitantes en la Licitación.

Se descalificará a los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

a) Que no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en esta Convocatoria o los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaración.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el precio de los bienes solicitados ó cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando presenten proposiciones con escalación de precios.

- Cuando presenten la proposición Económica en moneda extranjera.

e) Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español.

f) Cuando presenten documentos alterados, tachados y/o enmendados.

- Cuando se compruebe que el licitante no cuenta con la capacidad de producción o con el respaldo del fabricante para garantizar el suministro de los bienes ofertados.

- Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley.

- Cuando se solicite “Bajo Protesta de Decir Verdad” y esta leyenda sea omitida en el documento correspondiente.

j) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

- Cuando alguno de los documentos que integran las propuestas carezca de la firma autógrafa del  representante legal o de la persona con poder para actos de Administración y/o Dominio, o poder especial para actos de Licitación, como lo son en el caso de los incisos (d, e, i, j, k, l. q, r, t.), de su propuesta técnica.

l)	Cuando no se requisiten correctamente todos y cada uno de los  formatos, cartas  y anexos incluidos en esta convocatoria.

m) Cuando exista  evidencia y comprobación de que la información presentada y/o declarada   sea falsa, o esté incompleta, o que pretenda desviar el contenido de la misma.

n)	Cuando así lo determine el Órgano Interno de Control y/o la SFP.

o)	Cuando el licitante sustituya los catálogos originales por copias electrónicas.

p) Cuando se compruebe que los costos incluidos en las propuestas sean sustancialmente inferiores a los del mercado y por tanto se ponga en riesgo la realización del Servicio.

12.2 Descalificación de los licitantes en una ó más partidas en particular.

Se descalificará en una o más partidas en particular, a los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

a) Cuando el volumen ofertado en la partida sea menor al 100% de la demanda solicitada.

b) Cuando registre más de una Propuesta por partida.

c) Cuando se compruebe que el licitante no cuenta con la capacidad de producción o comercialización para garantizar el suministro de las cantidades requeridas.

13. Suspensión temporal de la licitación

El Instituto podrá suspender la Licitación, en los siguientes casos:

a) Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que hagan necesaria la suspensión.

b) Cuando lo determine la SFP o el Órgano Interno de Control mediante resolución.

Para efecto de lo anterior, se avisará por escrito, a los involucrados y se asentará dicha circunstancia en el Acta correspondiente a la etapa en donde se origine la causal que la motive.

Si desaparecen las causas que motivaren la suspensión, o bien, cuando el Instituto reciba la resolución que al efecto emita la SFP o el Órgano Interno de Control, previo aviso a los involucrados, se reanudará la Licitación, sólo podrán continuar quienes no hubiesen sido descalificados.

14. Cancelación de la Licitación

Podrá cancelarse la Licitación, en los siguientes casos:

- En caso fortuito o por causas de fuerza mayor.

- Cuando lo determine la SFP o el Órgano Interno de Control.

Cuando se cancele la Licitación se notificará por escrito a todos los involucrados.

En caso de cancelación de la Licitación, el Instituto podrá convocar a una nueva Licitación.

15  Declaración de Licitación Desierta

El Instituto declarará desierta la Licitación, cuando:

a) No se presente ninguna Propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

b) Ninguna de las Propuestas presentadas reúna los requisitos establecidos en estas Convocatoria.

c) Los precios cotizados en las proposiciones económicas no sean convenientes a los intereses del Instituto.

En caso de declararse desierta la Licitación, el Instituto podrá convocar a una segunda Licitación o adjudicar de directa conforme al art 41 fracc. VII, de la ley.

16  Inconformidades, Controversias y Sanciones.

16.1 Inconformidades.

En contra de la resolución que contenga el Fallo, no procederá recurso alguno, pero los licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Secretaria de la Función Publica, por los actos que contravengan las disposiciones de la Ley, en los términos del artículo 65 del propio ordenamiento legal.

En tal sentido, la inconformidad será presentada a elección del  interesado, por escrito ó a través de medios remotos de comunicación electrónica, en este último caso, de conformidad con los términos del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de Propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2000.

16.2 Controversias.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, de esta Convocatoria o de los contratos que se deriven de la presente Licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales en el Estado de Baja California por lo que las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

16.3 Sanciones.

La Contraloría, de conformidad con los artículos 59 y 60 de la Ley, sancionará con multa equivalente a la cantidad de 50 hasta 1000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al licitante o proveedor que infrinja las disposiciones de la misma Ley e inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley, al licitante o proveedor que se ubique en alguno de los supuestos siguientes:

a) Cuando los licitantes a quienes se les hubiere adjudicado contratos, injustificadamente y por causas imputables a ellos, no formalicen los mismos, en la fecha establecida en el punto 9.3 de esta Convocatoria.

b) Cuando los proveedores se encuentren en el supuesto de la fracción III del artículo 50 de la Ley.

c) Cuando los proveedores no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves al Instituto, así como aquellos que suministren bienes con especificaciones distintas de las convenidas.

d) Cuando los licitantes o proveedores proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe en la Licitación, en la formalización de los contratos o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

17  Pena Convencional.

Cuando el proveedor no entregue los bienes objeto de esta Licitación en las fechas establecidas, se obliga a pagar el 2.5% por cada día natural de mora, sobre el valor de los bienes pendientes de entregar, o de la capacitación pendiente de realizar, o de la puesta en marcha en su caso, hasta su cumplimiento a entera satisfacción del Instituto, procediendo el Instituto a efectuar el descuento directo del entero de los pagos que deba cubrir.

El Instituto iniciará el procedimiento de rescisión de contrato y en su caso hará efectiva la fianza de cumplimiento, dentro de los quince días naturales siguientes a aquel en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de la pena convencional.

Independientemente de la aplicación de la pena convencional, se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, cuando el proveedor no cumpla con cualquiera de sus obligaciones contractuales, por causas a él imputables, teniendo el Instituto la facultad potestativa de rescindir el contrato.

18  Rescisión del Contrato.

El Instituto rescindirá administrativamente los contratos cuando el proveedor no cumpla con las condiciones establecidas en esta Convocatoria o en los propios contratos, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

a) La no entrega de los bienes en las fechas establecidas en esta Convocatoria o en el plazo adicional que el Instituto haya otorgado para la sustitución de los bienes, que en su caso hayan sido devueltos.

b) Cuando el proveedor ceda total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refiera el contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del Instituto.

c) Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos o alguna situación distinta, que sea análoga o equivalente y que afecte el patrimonio del proveedor.

d)	Cuando los bienes suministrados no cumplan con las especificaciones señaladas en esta Convocatoria.

El Instituto iniciará el procedimiento de rescisión, comunicando por escrito al proveedor del incumplimiento en que haya incurrido, para que dentro de un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieran hecho valer.

- Terminación Anticipada del Contrato.

El Instituto podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría  un daño o perjuicio al Instituto.

- No Negociación de Condiciones.

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en esta Convocatoria o en las Propuestas presentadas por los licitantes.

- Situaciones no Previstas en estas Convocatoria.

Cualquier situación que no haya sido prevista en la convocatoria, será resuelta por el Instituto escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones establecidas en las disposiciones aplicables.

Asimismo, para la interpretación o aplicación de estas convocatoria o del contrato que se celebre, en lo no previsto en tales documentos estará a lo dispuesto en la Ley; Código Civil Federal; Código Fiscal de la Federación; Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Relacionados con Bienes Muebles; Las Políticas, Convocatoria y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de Cualquier Naturaleza, excepto los relacionados con Obra Pública, expedidas por La H. Junta Directiva de este Instituto, mediante Acuerdo No. 41.1271.2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2003, y demás disposiciones legales vigentes en la materia, y reformas a la ley del día 7 de julio del 2005.

El Jefe de Recursos Materiales y Obras.

Lic. Jacqueline Padilla de la Vega

La presente Convocatoria se integran por los siguientes anexos:

| Anexo No. | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Descripción, Unidad y Cantidad de los Bienes Objeto de la Licitación. |
| 2 | Cedulas de Descripción. |
| 3 | Cedula de Entrega de Documentos. |
| 4 | Acreditación de la Personalidad Jurídica. |
| 5 | Escrito de no Encontrarse en los Supuestos del Artículo 50 de la Ley. |
| 6 | Escrito de Conformidad de Aceptación de las Convocatoria. |
| 7 | Resumen de Propuestas Técnicas. |
| 8 | Cédula de Propuesta Técnica. |
| 9 | Cédula de Propuesta Económica. |
| 10 | Formato de la Regla Segunda del Acuerdo publicado en el D.O.F. el 30 de noviembre de 2000. |
| 11 | Formato de la Regla Tercera del Acuerdo publicado en el D.O.F. el 30 de noviembre de 2000. |
| 12 | Cuestionamientos Previos. |
| 13 | Artículo 32-D del Código Fiscal. |

Anexo No. 1

Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.

|  |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| RENG. | DESCRIPCION | MAXIMO | MINIMO |
| 1 | Agitador de bolsas de sangre con monitor | 1 | 1 |
| 2 | Agitador de plaquetas | 1 | 1 |
| 3 | Agitador de plaquetas con manejo mín. de 48 paquetes | 1 | 1 |
| 4 | Agitador eléctrico rotatorio | 2 | 2 |
| 5 | Amalgamador | 1 | 1 |
| 6 | Amalgamador y dosificador estomatológico | 1 | 1 |
| 7 | Aspirador gástrico p. succión contínua | 1 | 1 |
| 8 | Aspirador portátil para succión contínua | 4 | 4 |
| 9 | Banco de altura | 10 | 10 |
| 10 | Báscula con estadímetro | 5 | 5 |
| 11 | Báscula electrónica neonatal | 3 | 3 |
| 12 | Báscula pesa bebés | 1 | 1 |
| 13 | Baumanómetro de pared | 4 | 4 |
| 14 | Baumanómetro digital | 3 | 3 |
| 15 | Baumanómetro digital de pared | 10 | 10 |
| 16 | Baumanómetro digital profesional | 4 | 4 |
| 17 | Baumanómetro mercurial de pared | 10 | 10 |
| 18 | Baumanómetro pediátrico | 2 | 2 |
| 19 | Borboteadores para oxígeno | 6 | 6 |
| 20 | Cama camilla radiotransparente | 3 | 3 |
| 21 | Cama cuna con barandales | 3 | 3 |
| 22 | Cama para cuidados intensivos rodable | 2 | 2 |
| 23 | Camilla de recuperación | 3 | 3 |
| 24 | Campana extractora con ventilador externo | 3 | 3 |
| 25 | Campímetro digital | 1 | 1 |
| 26 | Canastillas para vacunación | 20 | 20 |
| 27 | Cardiotocógrafo | 1 | 1 |
| 28 | Carretilla de mano con rueda neumática | 4 | 4 |
| 29 | Carro camilla para recuperación | 3 | 3 |
| 30 | Carro de curaciones rectangular | 3 | 3 |
| 31 | Carro rojo completo | 1 | 1 |
| 32 | Carro transportador de charolas | 3 | 3 |
| 33 | Colchón térmico | 2 | 2 |
| 34 | Cortina de aire | 2 | 2 |

Anexo No. 1

Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

| 35 | Cuna canastilla pediátrica | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | Cuna térmica | 1 | 1 |
| 37 | Electrocauterio | 1 | 1 |
| 38 | Equipo de isquemia | 1 | 1 |
| 39 | Equipo de laparoscopía | 1 | 1 |
| 40 | Equipo desfibrilador completo | 1 | 1 |
| 41 | Esfigmomanómetro mercurial de pared | 5 | 5 |
| 42 | Estetoscopio | 3 | 3 |
| 43 | Estetoscopio de cápsula doble | 35 | 35 |
| 44 | Estuche de diagnóstico | 19 | 19 |
| 45 | Estuche diagnóstico hospitalario | 4 | 4 |
| 46 | Estuches de diagnóstico profesional | 3 | 3 |
| 47 | Estuches de diagnóstico oftalmoscopio | 1 | 1 |
| 48 | Exoftalmómetro | 1 | 1 |
| 49 | Fonodetector portátil de latidos fetales | 3 | 3 |
| 50 | Fototerapia de fibra óptica | 1 | 1 |
| 50 | Fregadero de doble tarja de acero inoxidable | 3 | 3 |
| 51 | Gabinete para toma de muestras | 1 | 1 |
| 52 | Gradilla de alambre | 2 | 2 |
| 53 | Gráfica circular para registro de temperatura | 1 | 1 |
| 54 | Grúa para traslado de pacientes | 1 | 1 |
| 55 | Incubadora de traslado con ventilador mecánico portátil | 1 | 1 |
| 56 | Lámpara con haz direccionable | 1 | 1 |
| 57 | Lámpara de chicote | 4 | 4 |
| 58 | Lámpara de chicote de iluminación | 4 | 4 |
| 59 | Lámpara de chicote de iluminación o de luz de fibra óptica | 2 | 2 |
| 60 | Lámpara de examinación | 1 | 1 |
| 61 | Lámpara doble quirúrgica | 1 | 1 |
| 62 | Lámpara quirúrgica | 1 | 1 |
| 63 | Laringoscopio de fibra óptica | 1 | 1 |
| 64 | Lavabo contra muro en mueble cubierta integral tarja y jaladora | 1 | 1 |
| 65 | Lavabos | 8 | 8 |

Anexo No. 1

Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

| 66 | Lavador y desinfectador de cómodos de vapor directo | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 67 | Llave calibradora para termómetros (pinza) | 1 | 1 |
| 68 | Llave de preenjuague | 3 | 3 |
| 69 | Marcapaso cardíaco temporal bipolar | 2 | 2 |
| 70 | Marcapaso transitorio | 2 | 2 |
| 71 | Mesa de exploración adultos | 4 | 4 |
| 72 | Mesa de exploración con pierneras | 1 | 1 |
| 73 | Mesa de mayo | 2 | 2 |
| 74 | Mesa de mayo con charola | 5 | 5 |
| 75 | Mesa de Pasteur | 5 | 5 |
| 76 | Mesa quirúrgica para ortopedia | 1 | 1 |
| 77 | Micronebulizador | 2 | 2 |
| 78 | Microscopio de trabajo de rutina de campo claro | 2 | 2 |
| 79 | Microscopio estático con sistema de iluminación | 1 | 1 |
| 80 | Monitor de presión arterial | 2 | 2 |
| 81 | Monitor de signos vitales pediátrico | 1 | 1 |
| 82 | Nebulizador ultrasónico | 2 | 2 |
| 83 | Nebulizador ultrasónico intermitente | 5 | 5 |
| 84 | Negatoscopio | 10 | 10 |
| 85 | Negatoscopio múltiple. | 2 | 2 |
| 86 | Oxímetro de pulso | 4 | 4 |
| 87 | Oxímetro digital | 2 | 2 |
| 88 | Pinza con rodillo | 2 | 2 |
| 89 | Pipeta automática | 5 | 5 |
| 90 | Plantoscopio | 1 | 1 |
| 91 | Portacubeta de patada | 4 | 4 |
| 92 | Refrigerador para reactivos | 4 | 4 |
| 93 | Retinoscopio | 1 | 1 |
| 94 | Rinoscopio | 1 | 1 |
| 95 | Set básico de odontología | 1 | 1 |
| 96 | Set básico para traumatología y ortopedia adulto | 1 | 1 |
| 97 | Set completo para traumatología y ortopedia | 1 | 1 |
| 98 | Set de cesárea | 1 | 1 |

Anexo No. 1

Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio

| 99 | Set de cirugía general | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | Set de cirugía menor | 1 | 1 |
| 101 | Set de colecistectomía (vías biliares) | 1 | 1 |
| 102 | Set de curación | 3 | 3 |
| 103 | Set de estomatología | 1 | 1 |
| 104 | Set de histerectomía | 1 | 1 |
| 105 | Set de instrumental para pequeños fragmentos | 1 | 1 |
| 106 | Set de sutura fina | 1 | 1 |
| 107 | Set de traumatología y ortopedia | 1 | 1 |
| 108 | Sierra neumática oscilante para huesos | 1 | 1 |
| 109 | Silla de ruedas | 1 | 1 |
| 110 | Sistema de lavado quirúrgico | 2 | 2 |
| 111 | Termo de 9 litros para vacunación | 1 | 1 |
| 112 | Termo de 9 litros para vacunación rodable portable | 40 | 40 |
| 113 | Tripie portasueros | 14 | 14 |
| 114 | Unidad de criocirugía ginecológica | 1 | 1 |
| 115 | Ureteroscopio | 1 | 1 |
| 116 | Videoendoscopio gastrointestinal flexible | 1 | 1 |

ANEXO 2

El Anexo 2 de estas convocatoria, se integra por las Cédulas de Descripción de cada uno de los bienes relacionados en el Anexo 1, las cuales se apegan exactamente a las descripciones y especificaciones técnicas del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud del Consejo de Salubridad General, así como a sus actualizaciones y modificaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Dichas Cédulas Descriptivas deberán ser debidamente requisitadas por los licitantes para cada una de las propuestas ofertadas y se adjuntarán al Anexo No. 8 de estas convocatoria denominado “Cédula de Propuesta Técnica” correspondiente.

PARTIDAS 5 Y 6

NOMBRE GENÉRICO:	AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR ESTOMATOLÓGICO.

CLAVE: 531.032.0055

ESPECIALIDAD (ES): Estomatología.

SERVICIO (S): Consulta Externa.

DESCRIPCIÓN:	Equipo  portátil,  automático,  para  la  conformación  de  amalgamas.  Integrado  por  un  depósito  para mercurio y otro para limadura. Dosificador. Reloj.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	No Requiere.

CONSUMIBLES:	Aleación para amalgama dental en polvo, tabletas o cápsulas predosificadas. Mercurio tridestilado químicamente puro. Cápsulas con perdigón metálico, cepillo de limpieza, embudo. De acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 7

NOMBRE GENÉRICO:	ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE.

CLAVE: 531.081.0766

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Hospitalización, Cuidados Intensivos y Urgencias. Quirófanos.

DESCRIPCIÓN:	Equipo portátil para aspiración intermitente de residuos gástricos. Con las siguientes características, seleccionables  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  las  unidades  médicas:  Succión  intermitente  y/o constante  graduable,  con  nivel  de  eficiencia  de  succión de 0 a 675 mmHg o mayor.  Sistema  de  seguridad  que  evite rebosamiento de líquidos. Generación de presión negativa o vacío mediante bomba de vacío motor eléctrico. Manovacuómetro, con escala en milímetros de mercurio o mbar. Panel de control para: encendido y apagado, selector del modo de succión con indicador de modo y nivel de succión. Regulador y escala del tiempo de succión de 20 LPM o mayor. Base rodable, con soportes o  canastillas  para  los  frascos  colectores,  con  sistema  de  freno  en  al  menos  dos  ruedas.  Motor silencioso de compresor eléctrico. Nivel de ruido igual o menor a 60dB.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	No requiere.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: frascos colectores reutilizables y esterilizables de 2500ml o mayor, cada uno. 500 Set de aspiración desechable que incluye filtros,  tubos para aspiración, cánula Yankauer para aspiración.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 8

NOMBRE GENÉRICO:	ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA.

CLAVE: 531.081.0014

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Hospitalización, Cuidados Intensivos y Urgencias. Quirófanos.

DESCRIPCIÓN:	Equipo   rodable   para   aspiración   continua   de   líquidos   y   otros   fluídos.   Con   las   siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: capacidad de succión, manovacuómetro con escala desde -100 a 600mm de Hg o mayor. Flujo de 20 L/min o mayor. Panel de control para: encendido y apagado, graduación del nivel de succión. Motor silencioso, con compresor a pistón libre de mantenimiento. Con sistema de aislamiento a prueba de agua. Sistema de seguridad que evite rebosamiento de líquidos. Con operación a batería recargable con respaldo de 30 minutos o mayor. Peso máximo de 6 Kg.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: frasco colector esterilizables en autoclave de 1000 ml o mayor. 10 Filtros antibacterial, manguera reusable para conexión del equipo a jarra colectora, tubos y sondas de aspiración reusable de jarra colectora a paciente.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 10

NOMBRE GENÉRICO:	BÁSCULA ELECTRÓNICA CON ESTADÍMETRO.

CLAVE:

531.110.0175

ESPECIALIDAD (ES): Médicas.	SERVICIO (S): Consulta Externa.

Hospitalización. Urgencias.

DESCRIPCIÓN:	Equipo  fijo  para  determinar  el  peso  y  la  talla  corporales,  con  las  siguientes  características  de

acuerdo  a  las  necesidades  de  las  unidades  médicas:  Báscula  con  despliegue  digital    del  peso  en pantalla LCD en formato 7 segmentos de 5 dígitos, lectura en kilogramos o Lb.  Rango de medición  100 grs a 100Kg o mayor. Nivel de resolución. Tara mínima. Ajuste de cero. Estadímetro. Varilla de medición, con graduaciones en centímetros y pulgadas y división de 0.5 cm o 1/5 de pulgada.  Rango de medición de altura de 80 a 210 cm o mayor. Botón para retener el valor desplegado. Sistema de calibración. Peso máximo 13 Kg. Dimensiones: 535 x 275 x 940 cm.

ACCESORIOS

OPCIONALES:

REFACCIONES

CONSUMIBLES:Las  unidades  médicas  los  seleccionarán  de  acuerdo  a  sus  necesidades,  marca  y  modelo:

eliminador/cargador de baterías y batería recargable. Adaptador de 120 V/60 Hz a 9 Vdc.

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

No requiere.

PARTIDA 11 y 12

NOMBRE GENÉRICO:	BÁSCULA ELECTRÓNICA.

CLAVE: 531.110.0209

ESPECIALIDAD (ES): Neonatología, Pediatría.

SERVICIO (S): Consulta Externa. Hospitalización. Urgencias.

DESCRIPCIÓN:	Equipo  para  determinar  el  peso  corporal  en  neonatos,  lactantes  y  pediátricos.

Con  las  siguientes características,  seleccionables  de  acuerdo  a  las  necesidades

de  las  unidades  médicas:  báscula: despliegue digital del peso en pantalla de

LCD de 5 dígitos de 7 segmentos en unidades Kg/Lb, lectura en gramos que cubra

el rango de 200gr o menor a 20Kg o mayor. Ajuste de cero. Tara: capacidad de

medición. Nivel de resolución de 10Gr ó 0.5 Oz.. Indicador de batería baja. Platillo o

charola.  Medición de tamaño de bebé de hasta 56 cm. Valor mínimo de la escala

1mm. Peso neto 4 Kg o menor. Dimensiones: 63 x 43 x 21 cm.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: adaptador AC-DC, , 120 Vac-9Vdc.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: baterías.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120V/60 Hz.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 13,14,15, Y 16

NOMBRE GENÉRICO:	BAUMANOMETRO DIGITAL PORTÁTIL

CLAVE: 531.116.0328

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Consulta externa general y Hospitalización.

DESCRIPCIÓN:	Equipo  para  la  medición  de  la  presión  arterial  por  método  no  invasivo.  Consta  de  los  siguientes elementos: digital portátil . Rango de medición  de 0-300 mmHg ó 0-40 KPa, Precisión de +/. 3mm Kg ó +/- 0.4 KPa. Escala mínima 1 mmHg ó 0.1 KPa,

en caja o base metálica, tubo de plástico irrompible. Sistema de insuflación que  incluya:  brazalete  lavable  con  sistema  velcro  para  fijación  (adulto  y  pediátrico).  Bolsa  de insuflación de látex (adulto y pediátrico). Perilla de látex con válvula de liberación de aire, conector cónico, tubo o manguera de extensión de 50 cm como mínimo. Memoria de 60 localidades o mayor. Indicador de fecha y hora. Sistema de ahorro de energía por autoapagado a 30 segundos después de no ser usado. Dimensiones 150 x 105 x 55 mm. Peso 180 Grs con baterías incluídas.

REFACCIONES:	No requiere.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	No requiere.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Bolsa de insuflación y perilla. Batería alcalina AA ( 4).

INSTALACIÓN.	*   No requiere.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA  17 Y 41

NOMBRE GENÉRICO:	ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL DE PARED

CLAVE: 531.116.0302

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Consulta externa general y Hospitalización.

DESCRIPCIÓN:	Auxiliar  para  la  medición  de  la  presión  arterial  por  método  no  invasivo.  Consta  de  los  siguientes elementos: Escala con graduación numérica de 0 a 300 mmHg o mayor con intervalos identificables de 10mmHg y resolución de +/-3 mmHg. Carátula de 14.5 cm de diámetro o mayor. Brazaletes reusables de tela lavable con ajuste por velcro y cara interior libre de látex, tamaño adulto y pediátrico. Membrana de cobre/berilio endurecido resistente hasta 600mmHg. Perilla de insuflación  con  válvula  de  desinflado.  Sistema  de  seguridad  que  impida  la  fuga  de  aire.  Tubos  o mangueras extensión para brazalete de 1.5 mts. o mayor.  Canastilla  para  la  guarda  de  brazalete.  Las  especificaciones  de  cada  uno  de  los elementos   señalados,   serán   determinadas   por   las   unidades   médicas   de   acuerdo   a   sus necesidades.

REFACCIONES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Perillas, brazales, tubos o mangueras. Escala graduada de 0 a 300mmHg o mayor.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Base metálica para empotre en pared giratoria 90 grados con canastilla para accesorios.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Mercurio, bolsa de insuflación y perilla.

INSTALACIÓN.	*   No requiere.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 18

NOMBRE GENÉRICO:	BAUMANOMETRO PEDIATRICO

CLAVE: 531.116.0377

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Consulta externa y Hospitalización.

DESCRIPCIÓN:	Auxiliar  para  la  medición  de  la  presión  arterial  por  método  no  invasivo.  Consta  de  los  siguientes elementos: Carátula con escala graduada. Brazaletes reusables: 3 Adultos, 3 Pediatricos, 3 Infantiles, 3 Neonatales. Perilla de insuflación con válvula de desinflado. Sistema de seguridad que impida la fuga de aire. Tubos o mangueras. Con canastilla para la guarda de brazalete. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.

REFACCIONES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Perillas, brazales, y tubos y mangueras.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	No requiere.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Bolsa de insuflación y perilla.

INSTALACIÓN.	*   No requiere.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 20, 23  Y 29

NOMBRE GENÉRICO:	CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE.

CLAVE: 531.156.0147

ESPECIALIDAD (ES): Médicas.

SERVICIO (S): Urgencias. Rayos X. Unidad de Cuidados Intensivos.

DESCRIPCIÓN:	Camilla  hidráulica  y/o  neumática  rodable  para  facilitar  la  realización  de  estudios  radiológicos  y fluoroscópicos.  Con  base  radiotransparente.  Con  sujetador  o  charola  para  casetes  de  Rayos  X. Control hidráulico o neumático de movimientos por medio de pedales ubicados a los lados de la camilla. Posiciones: Trendelenburg (hidráulico) de +/-15 grados o mayor, fowler (manual o hidráulico) de 70 grados o mayor, elevador de piernas (manual o hidráulico) de 35 grados o mayor. Sistema de ajuste de altura (hidráulico) de 62-93 cm o mayor. Protección antichoque mediante base de camilla que protege el sistema hidráulico y sus mecanismos y parachoques alrededor de la camilla. Barandales abatibles de aluminio cubiertos de PVC, con seguros. Ruedas direccionables y antiestáticas de 20 cm de diámetro o mayor con sistema de freno central ubicados al frente y a un costado. Sistema que permita girar  o  dar  direccionamiento mediante una quinta rueda central.  Barra para empuje y sujetadores para maniobras. Compartimiento  para  tanque  de  oxígeno en la base.  Colchón antiestático, impermeable, de espuma de alta densidad, tamaño 65cm x 195 cm x 5xm (ancho x largo x grosor).  Correas  de sujeción.  Postes  para  colocar  soluciones.  Ganchos  o  soportes  para  guarda  de  los  postes.  Con canastilla o caja para efectos personales. Con soportes para la colocación de bolsas recolectoras y drenajes especiales. Superficie horizontal de acero con acabado en pintura epóxica. Sistema de presión que permite reducir altura de camilla a su mínimo sin necesidad de tener paciente sobre la misma. Dimensiones de camilla: 212 x 80 cm o mayor. Dimensiones de barandal: 120x35 cm (largo x alto). Capacidad de carga máxima 200 Kg.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Portachasis de 11x14”.  Juego de 5 chasises: 1 de cada medida, 8x10”, 10x12”, 11x14”, 14x14” y 14x17”. Con pantalla sensible al verde o rápida, con marco de aluminio y esquinas de goma protección contra impacto. Ventana para datos de paciente.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Colchón antiestático.

INSTALACIÓN.	*   No requiere.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 22

NOMBRE GENÉRICO:	CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS

CLAVE: 531.156.0089

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Unidad de cuidados intensivos.

DESCRIPCIÓN:	Cama electromecánica rodable que facilita la atención del paciente en estado crítico. Consta de los siguientes elementos: Con sistema eléctrico e hidráulico. Que opere con corriente alterna o batería recargable interconstruída que se activa al desconectar el cable de alimentación de AC. Panel de control. Con sistema de seguridad contra sobrecarga de motores y botón de bloqueo para cada movimiento. Superficie rígida con estructura de acero. Con sistema indicador de ángulo de inclinación en la sección de dorso. Que permita dar posiciones. Silla cardiaca. Movimiento manual de piernas. Trendelenburg de +/-12 grados o mayor. Fowler 0-75 grados o mayor. Rodilla de 0 a 45 grados o mayor. Sistema CPR para dorso.  Altura  ajustable de 45 cm mínimo.  Frenado. 4 Barandales abatibles resistentes a golpes y desinfectantes.  Cabecera y piesera desmontables.  Con cubierta  radiotransparente.  Con  portachasis  o  rieles.  Colchón.  Orificios para postes  para  soluciones en las cuatro esquinas.  Las especificaciones  de  cada  uno  de  los  elementos  señalados,  serán  determinadas  por  las  unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. Dimensiones: 230 o mayor x100cmm o mayor. Carga máxima 250Kg. o mayor. 4 ruedas antiestáticas direccionables de 15Cm o mayor con sistema de frenado central. Con protectores para impactos. Control eléctrico para enfermera con señalización gráfica de activación de cada movimiento.

REFACCIONES:	No requiere.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Batería recargable. Báscula digital opción a futuro. Ganchos para bolsa de drenaje. 5 Chasis con pantalla sensible al verde, marco de aluminio, con plásticos protectores en esquinas, uno de cada medida: 8x10, 10x12, 11x14, 14x14 y 14x17.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con  la  marca  y  modelo  del  equipo:  Colchón  de  poliuretano  de  alta  densidad de 15 cm. de espesor,  con  diseño  para reducción de presión, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente, anti-inflamable.

INSTALACIÓN.	*   Alimentación eléctrica 120 Vca, 50/60Hz. Batería recargable 24 Vcd.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 25

NOMBRE GENÉRICO:	CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO.

CLAVE: 531.165.0021

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología.

SERVICIO (S): Consulta Externa.

DESCRIPCIÓN:	Equipo computarizado fijo, empleado para la determinación del campo visual y escotómas, utilizado con fines de diagnóstico y tratamiento. Campímetro con moderna tecnología para la determinación de  escotómas  y  estudios  del  campo  visual.  Con  monitor  de  tubo  de  rayo  catódico  integrado,  con pantalla  sensible  al  tacto  y  teclado  alfanumérico.  Computadora  con  microprocesador  integrado. Disco duro con 40 GB o mayor, memoria RAM de 512 MB o mayor, unidad de CD-ROM.  Hemiesfera de 30 cm de diámetro para distancia de exámenes a 30 cms. Intensidad lumínica de la esfera  de  0.08 a 4000 ASB (47dB).  Longitud  de  onda  de  todo  el  espectro  visible  para:  Pruebas  cinéticas  con estímulo Goldman. Para temprano reconocimiento de glaucoma. Mentonera y cabezal de apoyo son automáticos y permanentemente controlados en su posición durante todo el examen.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las  unidades  médicas  los  seleccionarán  de  acuerdo  a  sus  necesidades,  marca  y  modelo: Impresora   tipo   láser.   Mesa   de   elevación   electromotorizada.   Con   soporte   especial   para desplazamiento del equipo en el eje con acceso para pacientes en silla de ruedas.

CONSUMIBLES:	Las  unidades  médicas  los  seleccionarán  de  acuerdo  a  sus  necesidades,  marca  y  modelo:  Papel para impresora.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120V/60 Hz.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 27

NOMBRE GENÉRICO:	CARDIOTOCÓGRAFO.

CLAVE:

531.292.0258

ESPECIALIDAD (ES): Ginecología y

Obstetricia.

SERVICIO (S): Consulta Externa.

Hospitalización. Tococirugía.

DESCRIPCIÓN:	Equipo para observar la actividad cardiaca fetal. Equipo para la detección de frecuencia cardiaca

fetal por efecto Doppler y actividad uterina por método no invasivo con opción de crecimiento a modo gemelar. Con posibilidad de crecimiento a agregar módulos para monitoreo de signos vitales de la madre para SpO2, ECG, NIBP, Temp, Resp. Un transductor de 2MHz o mayor de 9 cristales para frecuencia  cardiaca  fetal.  Un  transductor  para  la  actividad  uterina. Dos velocidades, como mínimo, dentro del rango 1 a 3 cm/min. con autoprueba. Despliegue numérico en pantalla de: latidos/minuto fetal con rango de 30 a 250 o mayor; en pantalla TFT táctil de 12.1”  y papel de la actividad uterina con registro de: detección de movimiento fetal  en  forma  manual  y  automática:  fecha  y  hora. Con gráficos en pantalla de frecuencia cardíaca fetal (hasta 2) y valor numérico. Con  capacidad  para  incorporar  estimulador acústico de la misma marca o diferente al equipo propuesto. Con capacidad de incrementar su nivel tecnológico. Con interfase para monitores y otros sistemas de información. Programas en pantalla en español. Transductores de 9 cristales cada uno. Indicador de calidad de señal, con alarma de mínima intensidad. Alarmas: 3 niveles de alarma (bajo, medio y alto) con ajustes de límites inferior y superior, indicadores audibles y visibles.  Registrador térmico interconstruídos de 3 canales (2 para frecuencia cardíaca de feto, 1 para actividad uterina). Despliegue gráfico y numérico de actividad uterina, con marcador de sucesos remoto con registro de fecha y hora. Procesado de autocorrelación. Ajuste de línea basal. Con almacenamiento de tendencias de gráficos de los datos por hasta 96 horas y lista numérica de hasta 400 grupos de datos. 1 hora de almacenamiento de sonido. 120 Horas de despliegue de ondas en tiempo real. Registro en pantalla de nombre de paciente, edad, fecha, hora, número de cama. Altavoz interconstruídos con control de volumen.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:

Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo:

Estimulador acústico para provocar movimientos fetales. Carro de transporte.

CONSUMIBLES:	Papel térmico de dos escalas, foliado tipo "z" o rollo. Gel conductor.

INSTALACIÓN:          Corriente eléctrica 120 Vca, 60Hz.

OPERACIÓN : Por personal especializado y de acuerdo a manual de operación.

MANTENIMIENTO: Preventivo. Correctivo. Por personal especializado.

PARTIDA 36

NOMBRE GENÉRICO:	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL.

CLAVE: 531.252.0033

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y quirúrgicas.

SERVICIO (S): Urgencias, tococirugía, hospitalización y unidad de cuidados intensivos.

DESCRIPCIÓN:	Equipo  electromédico  con  ruedas,  que  permite  controlar  manualmente  y  por  servocontrol,  el ambiente  térmico  del  paciente  en  estado  crítico  en  un  medio  abierto.  Con  las  siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: elemento de calentamiento para proporcionar una temperatura no mayor de 39ºC tipo radiante; regulador para estabilizar la temperatura del paciente.

Controles: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: modos de temperatura manual, precalentado, servocontrolada por aire y por temperatura de paciente. Alarmas: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: alarma de operación. Con alarma audible y visible para alta y baja temperatura de temperatura de paciente, alta y baja temperatura de temperatura de aire, falla de corriente eléctrica y de verificación de la condición del paciente cada 30 minutos en modo manual, falla de sensor de temperatura, falla de elemento calefactor, falla de sistema. Monitoreo  de  parámetros:  las  unidades  médicas  seleccionarán  de  acuerdo  a  sus  necesidades: Indicador  digital  de  temperatura  seleccionada  y  monitorizada  de  piel;  temperatura  seleccionada  y monitorizada del colchón de gel de acuerdo a tecnología de cada fabricante; control de corte automático por alta temperatura. Despliegue de mensajes de alerta en español o con signos convencionales en el panel de control. Memoria para guardar la última temperatura programada y medida de paciente.

Lámpara para fototerapia: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: a los lados  del  radiador  de  la  cuna o intregada mediante soporte a la misma,  con  contador  de  horas  para  registro  de  tiempo  de  exposición  del paciente desplegado en pantalla de panel de control, longitud de onda dentro del rango de 400 a 550 nm, vida útil de 500 horas como mínimo. Calefacción: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: con elemento de calefacción de cuarzo, con indicador de potencia de 0 a 100%, en pasos de 10% o menor. Altura libre del piso al elemento calefactor de 180 cms o mayor con altura varible mediante mecanismo motorizado. Angulación de +/-90º del cabezal de calefactor para permitir acceso procedimientos con el paciente en cuna térmica. Cuna:  las  unidades  médicas  seleccionarán  de  acuerdo  a  sus  necesidades:  limitada  en  los  cuatro lados, con paneles transparentes, abatibles para tener acceso completo al neonato que permita la toma de radiografías, con charola para chasis de rayos X, con sistema que permita dar posición al neonato en Trendelemburg y contra Trendelemburg de +/-20º o mayor. Unidad de tipo móvil con ruedas y freno en al menos dos de ellas, con soporte de altura variable. Base:  las  unidades  médicas  seleccionarán  de  acuerdo  a  sus  necesidades:  charola  para  monitor, charola para accesorios, puerto  de  entrada  de  oxígeno,  para  cilindro  o  toma  mural,  con  soporte  para  cilindro  de  oxígeno, flujómetro  y  regulador.  Con o sin cajones.  Unidad  de  succión con control de nivel de vacío y  manómetro  de  vacío interconstruído al equipo. Módulo de resucitaciòn con manómetro de presión proximal interconstruído. Con o sin sistema de humidificación. Porta-suero. Con capacidad futura de integrar báscula para pesar al paciente interconstruída. Monitor:  las  unidades  médicas  seleccionarán  de  acuerdo  a  sus  necesidades:  integrado  o interconstruido. Despliegue de 3 curvas y valores numéricos de ECG y opción futura de despliegue simultáneo de las doce derivaciones, detección de al menos 12 arritmias y análisis de segmento ST, pletismografía, respiración, valores numéricos de presión no invasiva y al menos dos temperaturas, como mínimo. Con alarmas audibles y visibles para alteraciones en: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y oximetría de pulso, con tendencias gráficas y numéricas por hasta 7 días, con pantalla a color de tecnología LCD de matriz activa o TFT o TRC de 10.4” o mayor, impresora térmica interconstruída de tres canales, batería para soporte de al menos dos horas, interfases de comunicación mediante puerto RS232 ó USB, RJ45 y puerto para tarjeta SD. Peso máximo de 7 Kg. con batería incluída. Impresora térmica de 3 canales interconstruída.

REFACCIONES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: cable reutilizable para ECG y respiración de 5 puntas. Sensores reutilizables para oximetría de pulso, tamaño neonatal. Brazalete reusable para presión no invasiva de al menos tres tamaños neonatales y tubo de conexión. Dos sensores de temperatura en piel para monitor de signos vitales. Sensor de temperatura para el servocontrol de la cuna.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: medidor de nivel de bilirrubinas. Colchón antiestático, hipoalergénico y radiotransparente.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: sensores de piel, reutilizables y desechables. 100 Parches reflejantes para sostener el sensor. 1000 Electrodos para ECG desechables. 10 rollos de papel térmico para impresora del monitor.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 127 V/60 Hz.

*   Area física específica.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA  37

NOMBRE GENÉRICO:	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA ENDOSCÓPICA AVANZADA.

CLAVE: 531.328.0132

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Quirófanos.

DESCRIPCIÓN:	Equipo  portátil  que  se  utiliza  con  fines  terapéuticos,  para  coagulación  por  plasma y coagulación convencional.  Equipo  de electrocirugía con coagulación y corte regulado automáticamente por microprocesadores. Rango de potencia de salida en operación monopolar: máxima de 350 W en corte puro, con 8 niveles de hemostasia al menos, corte con desecación, corte en medio acuoso, corte con argón y corte en papilotomía y polipectomía. Coagulación monopolar con potencia máxima de 200W, con modos suave, forzada, spray, universal, argón estándar, argón pulsada. Potencia máxima de  salida  de corte bipolar  120  W con ocho niveles de hemostasia y corte bipolar en medio acuoso de hasta 350W. Coagulación bipolar de hasta 120W o mayor con función que permita activación y desactivación automática al contacto con el tejido, prescindiendo a elección del usuario del uso del interruptor de pedal.  Con capacidad de hacer sellado de vasos de hasta 7mm por método bipolar de hasta 250W o mayor con función de paro automático y electrocirugía de argón en el mismo equipo.  Calidad  de  corte  reproducible  independiente  del  tamaño  y  forma  del electrodo, del trazado, la velocidad de corte y de las características del tejido.   Capacidad  de  memorizar  hasta 99 de las técnicas electroquirúrgicas por especialidad médica configurables por el usuario. Con pantalla LCD color sensible al tacto que despliegue de valores numéricos de potencias seleccionadas, mensajes de error, alarmas visibles, identificación de electrodos, programación de técnicas, selección de lenguajes, etc.  Programa de trabajo en Resección Transuretral. Sistema  de  seguridad  del electrodo  neutro que despliegue en pantalla calidad de contacto del mismo y desactiva el sistema en caso de no cumplir un mínimo de seguridad de manera automática,  con  comprobación  de  conexión  al  aparato de electrodos,  con  medición  de  la  dosis y protección contra errores en ésta, con sistema de regulación automática de potencia dependiendo de la demanda del tejido, protección de tiempo de activación demasiado largo, bloqueo de teclado contra activaciones accidentales, sistema de protección contra sobrecarga, sistema de autoprueba al encendido. Con dos salidas monopolares y dos salidas bipolares. Módulo de coagulación por plasma de argón. Haz de plasma direccionable mediante electrodos distintos.  Regulación  del  flujo  de  argón  ajustable  desde  0.1  a  9.5 l/  min o mayor. Conexión de dos cilindros de argón con conmutación automática, con indicación en pantalla del flujo de argón en  corte y coagulación. Indicación del número de cilindros conectados y su contenido.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las  unidades  médicas  los  seleccionarán  de  acuerdo  a  sus  necesidades,  marca  y  modelo:  Pedal doble  a  prueba  de  explosiones.  Carro  de  transporte  con  ruedas  conductivas  para  evitar  cargas electrostáticas y compartimento para alojar dos tanques de argón de 700 Litros cada uno. Lápiz reusable con dos teclas para corte y coagulación para cirugía abierta para electrodos de 2.4 mm. Punta de electrodo rígido tipo espátula, vástago de 4 mm de diámetro y longitud de 4-8 cm.   Cable de conexión de 3 m para pinza bipolar.  Electrodo neutro reusable adulto con cable de conexión de 3 m.  2 Pinzas bipolares endoscópica en tres piezas: mango, camisa e inserto reusables; un inserto tipo pinza de agarre y otro tipo Maryland para uso bipolar y sellado de vasos. Una pinza bipolar recta de 28cm o mayor para sellado de vasos y otra pinza bipolar curva de 28 cm o mayor para sellado de vasos. 1 Cable bipolar reusable para estas pinzas. Una pinza bipolar reusable bayoneta para cirugía abierta de 19 cm o mayor, punta 1 mm o menor.

CONSUMIBLES:	50 Placas tamaño adulto desechables de doble área y cable de conexión reusable. 50 Placas   pediátricas   desechables   de   doble   área sin cable. 50 lápices desechables con dos botones para cirugía abierta. 2 Electrodos de cuchillo, recto de 2.4 mm corta. 2 Electrodos de aguja recto de 2.4 mm de diámetro corto. 2 Electrodos de asa de 10 a 12 mm de diámetro. De acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 39

NOMBRE GENERICO:	EQUIPO PARA  LAPAROSCOPÍA

CLAVE:			531.564.0267

ESPECIALIDAD(ES): 	Médicas y Quirúrgicas

SERVICIO(S): 		Varios

DESCRIPCION: Equipo portátil para visualización de la cavidad abdominal y sus estructuras con fines diagnósticos y terapéuticos a través de lente digital por método invasivo. Laparoscopio. Una óptica de 25 0 30 grados (visión oblicua) de 10 mm de diámetro, esterilizable en vapor u óxido de etileno. Videoprocesador digital de 10 bit o mayor con cámara digital de 3 chip, con setecientas cincuenta líneas de resolución horizontal o mayor. Salidas de video del videprocesador: Video compuesto (conector BNC), Super-video y RGB/Sync. Sensibilidad de luz de 2 Lux a 1.4 mts, o mayor. Medición de intensidad de luz en tres modos: alto, medio, bajo para diferentes aplicaciones endoscópicas. Ajuste automático de brillo y ajuste o balance de blancos automático o por medio de botón de activación. Con la capacidad de despliegue de los valores de ajuste de cámara actuales en el monitor de visualización.  Cabeza de cámara con dos botones, uno para activación de balance de blancos y el otro programable por el usuario. Longitud del cable de cámara de 3 mts o mayor. Monitor de video a color NTSC para aplicaciones médicas de 19” o mayor. Con resolución mínima SXGA( 1280 x1024 pixels). Con protección contra derramamiento de líquidos. Salidas/Entradas  de video: DVI-I (VGA analógico y digital), RGB/Sync, S-VHS, Video Compuesto (BNC) y RS-232 o USB.

Fuente de luz de xenón de 300 watts, color de temperatura de 6000 grados Kelvin o mayor. Intensidad de luz continuamente ajustable. Con tecnología de bulbo de arco corto. Con indicador visual de necesidad de cambio de lámpara de Xenón.

Insuflador de CO2 para flujos de 40 litros/minuto o mayor. Con despliegue digital de: presión intraabdominal. Flujo de insuflación. Volumen de gas consumido en Litros. Con conexión y regulador/manómetro para cilindro de alta presión de co2 y toma de pared. Que cuente con sistema de seguridad de liberación automática de gas en caso de sobrepresión. Con sistema de precalentamiento de gas de CO2 integrado al insuflador. Preprogramación de presión de insuflación en mmHg, preprogramación de nivel de flujo. Despliegue en pantalla de nivel de gas CO2 restante en cilindro. Rango de presión de 1-30 mmHg o mayor. Con interfase de video entradas/salidas para conectar cable de video para despliegue de parámetros en pantalla en formatos RGB y S-VHS, así como interfase digital RS-232. Alarmas audibles y visibles para: sobrepresión de trabajo o programada, oclusión de tuberías, sistema automático de descarga, presión de alimentación de gas de entrada al equipo, contaminación externa, fallas del sistema, falla de alimentación de energía eléctrica. Manómetro/regulador para cilindro de alta presión.

Equipo para irrigación y aspiración, de bombas de rollos: electrónico con panel de control y sistema de teclas o botones. Sistema cerrado de la bolsa de irrigación a la botella de colección, capacidad de activación por pedal o por teclado. Presión de succión/irrigación de 500 mmHg o mayor. Flujo de irrigación de 1.0L/min o mayor, flujo de succión de 0.8 L/min o mayor.

Tres cánulas con válvula automática, con trocar, cada una de 10 o 11 mm. de diámetro, reusables con cono de fijación a pared abdominal, soporte de sutura y camisa intercambiable. Tres obturadores punta roma 10mm. Tres cánulas con válvula automática, con trocar cada una de 5, 5.5 o 6 mm de diámetro reusables, con cono de fijación a pared abdominal, soporte de sutura y camisa intercambiable. Tres obturadores punta roma 5mm. Tres reductores para instrumentos operatorios 10mm a 5mm reusables. Instrumental girable y desmontable en tres componentes (mango, camisa e inserto), para diámetros 5mm ó 5.5mm y 10mm reusables, según se indica:  1 Pinzas de agarre atraumático o de preparación, con cremallera 5mm. 1 Pinzas de agarre tipo cocodrilo o serrado fino, con cremallera 5 mm. 1 Pinza disectora recta tipo Maryland unipolar, con cremallera 5mm . 1 Pinza para biopsia o punch unipolar, con cremallera,  5mm. 1 Tijeras rectas unipolares, Tipo Metzembaum 5mm, con cremallera. 1 Tijeras de perico (hook) unipolares, con cremallera, 5mm. 1 Pinza Babcock, con cremallera, 5mm. 1 Pinza Babcock, con cremallera, 10 mm.  Con 9 mangos ( sin cremallera) compatibles con todos los instrumentos con conector HF monopolar. 1 Pinza de agarre atraumática unipolar, recta, fenestrada, con cremallera 5mm. Instrumental: 2 Ganchos de disección monopolar con canal de aspiración, uno  con punta espátula y otro con punta en L. Mango tipo pistola para los ganchos. 1 Pinza portaagujas, mandíbula de doble acción, 10mm.  1 Cánulas de aspiración-irrigación con conexión integrada para tubería. 1 Tijera para micro disección tipo Metzembaum, unipolar, 5mm, sin cremallera. 1 Pinza bipolar reusable punta tipo tijera, desmontable en 3 piezas (mango, camisa e inserto), 5mm. Electrodo monopolar laparoscópico tipo bola o botón 3 diám,  para camisa 5mm,com canal de succión-irrigación. 1 Pinza o gancho bajanudos. Dos agujas para neumoperitoneo tipo veress de  alto flujo, 15 cm o mayor, reusables. 1 Pinza aplicadora para clips, tamaño medio-largo para clips tipo Ethicon. Retractor de órganos tipo abanico de 5 dedos, ajustable horizontal y verticalmente, 10mm.

Unidad electro quirúrgica para corte puro y tres mezclas mínimo o efectos de coagulación estándar, spray y coagulación bipolar. Funciones de regulación automática controladas por microprocesador. Con potencia de corte puro de 0 a 300 watts o mayor. Con potencia de coagulación monopolar seleccionable de 0 a 120 watts o mayor, con coagulación spray de 80 watts o mayor, con capacidad de coagulación bipolar de 80 watts o mayor y capacidad de corte bipolar de 80 W o mayor. Con sistema de alarmas que se active si no existe contacto adecuado con el paciente. Con sistema de protección con desactivación automática en caso de falso contacto  de electrodo de placas desechables y reusables. Con indicadores visuales y audibles con desactivación inmediata del generador si se detecta una condición de falla  sistema visual indicador de activación de corte, coagulación o alarmas. Que tenga la capacidad de activar/desactivar automáticamente la potencia de salida en coagulación bipolar al contacto con el tejido o al terminar de hacer la activación. Con indicadores digitales de potencia seleccionada para todos los modos de operación del equipo. Activación de los osciladores desde el mango del cable activo o pedal, tanto en modo monopolar como en bipolar y con posibilidad de incrementar la potencia desde el pedal en modo monopolar o bipolar.  Con control independientes para la selección de potencia en modo bipolar. Salida aislada para protección del paciente. Que lleve a cabo funciones de autoprueba al encendido. Con al menos tres localidades de memoria para almacenamiento de valores de potencia.

ACCESORIOS: Sistema de grabación digital mediante quemador de CD/DVD comercial. 1 Manguera de alta presión para CO2. Contenedores para esterilización: 1 contenedor para elementos ópticos. 1 Estuche para guarda y esterilización de instrumental, de material plástico con charola perforada. 1 cable monopolar reusable. 1 Cable bipolar reusable. 1 Sistema de limpieza para instrumental. Regulador de voltaje para los elementos del equipo. Pedal doble a prueba de explosión  y pedal bipolar para unidad electroqurúrgica. 1 cable monopolar reusable para pieza de mano.  1 cable bipolar para pinza bipolar reusable.  Sistema pendante para quirófano para usos múltiples incluyendo aplicaciones de cirugía endoscópica para proveer de manera segura y cómoda alimentación de gases médicos, alimentación eléctrica, conexión telefónica y conexión para datos. Con al menos tres charolas para soportar equipo y al menos dos cajones. Compuesto por un brazo con eje de rotación montado al techo con rotación de 350 grados o mayor. Dos brazos que conforman la articulación horizontal con dos puntos de rotación de al menos 350 grados o mayor. Columna horizontal con movimiento vertical controlado eléctricamente y con frenos electromagnéticos. La columna vertical deberá albergar al menos: 10 pines de tierra, 10 tomas para corriente eléctrica 110Vca, 50/60Hz, 10 indicadores piloto de alimentación eléctrica, 1 conector para línea telefónica, 1 conector para datos tipo RJ45, 2 salidas de aire médico a 3.5 Bar o mayor, 2 salidas de oxígeno médico a 3.5 bar o mayor, 2 salidas para óxido nitroso médico a 3.5 Bar o mayor, 2 salidas de vacío, 2 salidas de CO2 médico a 3.5 Bar o mayor; todos con conectores tipo americano  y al menos un manómetro de presión por cada uno de los gases médicos y de vacío, interconstruídos al sistema. Capacidad de carga de sistema pendante de al menos 195 Kg.

REFACCIONES:	Según marca y modelo

CONSUMIBLES:	5 sets de irrigación y aspiración desechables. 5 Cartuchos de clips de titanio largos,  tamaño mediano.

1 foco de xenón de repuesto. 50 electrodos de retorno de paciente sin cable. 1 cable para electrodo de

retorno reusable.

INSTALACION:	No requiere. Corriente eléctrica 120 v + 10%/60 hz.

OPERACIÓN:	Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO:		Preventivo. Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 40

| Nombre Genérico: | Desfibrilador/monitor bifásico con opción crecimiento a marcapasos y otros parametros |
| --- | --- |
| Clave Cuadro Básico: | 531.172.0014 |
| Definición: | Equipo electromédico portátil, de soporte de vida, para la descarga eléctrica sincrónica o asincrónica, con opción de marcapasos externo con el fin de revertir alteraciones del ritmo y de la conducción, así como para el monitoreo de la actividad eléctrica del corazón. |
| Descripción: | 1.- Desfibrilador: | 1.1.- Equipo de corriente alterna y batería recargable. |
|  |  | 1.2.- Para desfibrilación, cardioversión y monitoreo continuo integrado. |
|  |  | 1.3.- Con selector de nivel de energía para descarga bifásica. |
|  |  | 1.4.- Capacidad de guarda de 1000 eventos por paciente y guarda de curva de ECG por al menos 24 horas. |
|  |  | 1.5.- Con sistema para probar descarga. |
|  |  | 1.6.- Tiempo de carga máximo de 5 segundos para carga a 200 j. con al mesno 10 seleciones de carga. |
|  |  | 1.7.- Con selector de modo: sincrónico (o cardioversión), asincrónico (o desfibrilación). Con opción de marcapasos (cuando incluya esta opción). |
|  |  | 1.8.- Con capacidad de desfibrilación interna/externa y exportacion de datos via USB. |
|  |  | 1.9.- Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos (cuando se incluya la opción). |
|  | 2.- Monitor: | 2.1.- Pantalla TRC, LCD, FED o TFT de alta resolución o electroluminiscente de 12.7 cm (5 pulgadas) como mínimo. |
|  |  | 2.2.- Con despliegue digital y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 3 ó 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V). |
|  |  | 2.3.- Cable de paciente de 3 ó 5 puntas. |
|  |  | 2.4.- Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca. |
|  |  | 2.5.- Alarmas visibles y audibles de desconexión al paciente y del nivel de carga de la batería. |
|  |  | 2.6.- Despliegues en pantalla de tendencias de al menos 72 hrs |
|  | 3.- Palas: | 3.1.- Para excitación externa, convertibles adulto/ pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica. |
|  |  | 3.2.- Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación. |
|  |  | 3.3.- Con descarga desde las palas y desde el panel de control. |
|  |  | 3.4.- Botón de carga desde las palas y desde el panel de control. |
|  | 4.- Sistema de Registro: | 4.1.- Impresión integrada. |
|  |  | 4.2.- Con capacidad de imprimir trazo de ECG, información relativa al evento registrado, tendencias, trazos congelados etc. |
|  |  | 4.3.- Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario. |
|  |  | 4.4.- Con tres canales como mínimo. |
|  | 5.- Batería: | 5.1.- Recargable e integrada. |
|  |  | 5.2.- Carga de la batería mientras equipo se encuentra conectado a la corriente alterna. |
|  |  | 5.3.- Que permita dar al menos 200 desfibrilaciones a carga máxima ó 10 horas de monitoreo continuo como mínimo. |
|  |  | 5.4.- Tiempo de carga máximo de 2 horas para alcanzar por lo menos el 80% de la capacidad de la batería. |
| Características Opcionales de crecimiento a futuro. | 1.- Marcapasos: | 1.1.- Marcapasos externo interconstruido usando electrodos autoadheribles. |
|  |  | 1.2.- Con amplitud de pulso seleccionable en intervalos hasta 150 mA o mayor. |
|  |  | 1.3.- Duración de pulso de 20 milisegundos o menor. |
|  |  | 1.4.- Frecuencia de marcapasos ajustable en pasos en el rango entre 40 pulsos por minuto o menor y 170 pulsos por minuto o mayor. |
|  |  | 1.5.- Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico). |
|  |  | 1.6.- Presentar parámetros en pantalla. |
|  | 2.- Saturación de O2: | 2.1.- Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía |
|  |  | 2.2.- Sensor reusable de dedo adulto y/o pediátrico. |
|  |  | 2.3.- Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. |
| Consumibles: |  | 3.- Crecimiento futuro a otros parametros de monitoreo como capnografia y PANI, AED como minimo |
|  | Electrodos para monitoreo de ECG. |
|  | Pasta conductora. |
|  | Papel para impresión. |
| Instalación: | Corriente eléctrica 120V/60 Hz. |
| Normas: | ISO 9001-2000 o NMX-CC-9001-IMNC-2000. |
|  | Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE o JIS. |

PARTIDA  42 Y 43

NOMBRE GENÉRICO:	ESTETOSCOPIO CÁPSULA DOBLE.

CLAVE: 531.375.0126

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y quirúrgicas.

SERVICIO (S): Consulta externa y Hospitalización.

DESCRIPCIÓN:	Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Arco y auriculares. Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible. Cápsula doble para auscultación. Con sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula con anillo de sujeción.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Olivas flexibles, arcos y auriculares y membrana o diafragma acústico.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	No requiere.

CONSUMIBLES:	No requiere.

INSTALACIÓN.	*   No requiere.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 44,45, 46 Y 47

NOMBRE GENÉRICO:	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO

CLAVE: 531.295.1162

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Consulta externa y Hospitalización.

DESCRIPCIÓN:	Equipo  utilizado  para  la  exploración  física  del  paciente  con  fines  diagnósticos.  Consta  de  los siguientes  elementos:  Otoscopio  con  iluminación con tres magnificaciones y ventana giratoria.  Sistema  sellado  o  hermético  para  pruebas neumáticas.  4 Espéculos  reusables  en  diferentes  tamaños 3,4,5 y 6mm al menos.  1 espéculo nasal de 8mm de diámetro y espéculo de dilatación nasal. Oftalmoscopio  con  iluminación  con selector  de  5 aperturas  y  lentes en el rango de 15 a +30 dioptrías.  Laringoscopio  con  iluminación.  Porta-abatelenguas.  Mango  para  uso  con  baterías recargables  tipo C y cargador de baterías a 110Vca. Con  control  de  intensidad  de  luz con bulbo halógeno de 3.5 V.  Acoplamiento  de  otoscopio,  oftalmoscopio  y  laringoscopio  al mango mediante sistema de enganche de media vuelta. Con caja o estuche rígido para guardar los accesorios con cierre de seguridad tipo cremallera o zipper. Las especificaciones de cada uno de  los  elementos  señalados,  serán  determinadas  por  las  unidades  médicas  de  acuerdo  a  sus necesidades.

REFACCIONES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Espéculo reusable, porta-abatelenguas.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	No requiere.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: 1 Foco  de repuesto y  1 juego de baterías recargables.

INSTALACIÓN.	*   No requiere.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 48

NOMBRE GENÉRICO:	EXOFTALMÓMETRO DE PRISMAS

CLAVE: 531.389.0062

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Oftalmología.

DESCRIPCIÓN:	Exoftalmómetro  de  prismas,  para  facilitar  la  determinación  del  grado  de  proptosis  orbitaria.con escala  milimétrica,  con  corrección  de  paralelaje.  Para  determinar  protuberancias.  De  material plástico resistente. Prisma vertical b-14, prisma horizontal b-15, prisma 5-16, prisma 5-22.

REFACCIONES:	No requiere.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	No requiere.

CONSUMIBLES:	No requiere.

INSTALACIÓN.	*   No require.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 49

NOMBRE GENÉRICO:	FONODETECTOR PORTÁTIL DE LÁTIDOS FETALES

CLAVE: 531.292.0019

ESPECIALIDAD (ES): Obstetricia.

SERVICIO (S): Obstetricia. Tococirugía.

DESCRIPCIÓN:	Equipo  portátil,  que  permite  la  localización  y  amplificación  del  latido  cardiaco  fetal,  con  fines  de diagnóstico, por método no invasivo, por efecto doppler pulsado. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a necesidades de las unidades médicas: transductor para uso específico en  obstetricia;  con  despliegue  digital  en  pantalla  LCD monocromática o color  de  la  frecuencia  cardiaca  fetal  y  señal gráfica  de latido  cardiaco.  Iluminación de pantalla, congelamiento de datos y ajustes de menú. Que  opere  con  baterías  recargables  o  desechables.  Indicación  en  pantalla  de estado de batería, hora y fecha.   Apagado/encendido por teclado con apagado automático en modo de ahorro de energía.   Bocina interconstruída de 8 Ohm con salida para auriculares.   Control   de   volumen   variable.   Procesado   de autocorrelación. Técnica avanzada de procesamiento digital de señales aplicada para el cálculo en tiempo real de frecuencia cardíaca fetal. Transductor interconstruído de 2MHz o mayor, a prueba de agua con cable espiral para largo alcance. Batería Li-Ion recargable con soporte de hasta 5 horas o mayor. Transductor de ultrasonido de reemplazo. Rango de medición de frecuencia cardíaca fetal de 20-210lpm o mayor. Resolución 1 lpm.  Peso máximo 300 grs. Con opción futura de medir la frecuencia de pulso y saturación de oxígeno maternos.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: Estuche para protección y transporte.

CONSUMIBLES:	Las  unidades  médicas  los  seleccionarán  de  acuerdo  a  sus  necesidades,  marca  y  modelo:  gel conductor. Baterías recargables de Li-Ion.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Adaptador CA-CD.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 50

NOMBRE GENÉRICO:	LÁMPARA DE FOTOTERAPIA.

CLAVE: 531.562.0046

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Pediatría, Neonatología.

DESCRIPCIÓN:	Lámpara  de  fototerapia,  para  el  tratamiento  de  pacientes  recién  nacidos  con  hiperbilirrubinemia. Con  las  siguientes  características,  seleccionables  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  las  unidades médicas:  Lámpara  con  potencia  en  watts,  vida  media,  control  variable  de  intensidad  de  luz, irradiación en microwatts/cm2/nanómetro, longitud de onda de 400 a 500 nanómetros, diámetro de iluminación variable, estativo rodable para montaje de lámpara con brazo articulado o accesorio para soporte sobre postes de infusión o rieles laterales.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	No requiere.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 127 V/60 Hz.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 54

NOMBRE GENÉRICO:	GRÚA PARA TRASLADO DE PACIENTES.

CLAVE: 531.454.0088

ESPECIALIDAD (ES): Rehabilitación.

SERVICIO (S): Rehabilitación.

DESCRIPCIÓN:	Equipo móvil que se utiliza para desplazar a los pacientes e introducirlos a las tinas de hidroterapia (remolino para miembros pélvicos, a tina mini Hubbard). Grúa transportadora con camilla con 3 secciones removibles, largo de la camilla 200 cm y ancho 55 cm + 5%, respaldo de la camilla con 3 posiciones, camilla que pueda tomar forma de silla, colchón y almohada removible para limpieza. Colchón moldeado, interior de poliuretano y exterior resistente al agua para inmersión. Fabricado en tubo de acero con recubrimiento epóxico. Camilla montada a un sistema  de  carga  de  altura  variable.  Variación  de  altura  80  cm  +  10%.  Sistema  de  elevación eléctrico. Capacidad de carga 150 Kg + 5%. Operada por batería recargable de 12 Volts CD, con capacidad de operar 40 hr con una sola carga. Luz indicadora de batería baja. Operada mediante control remoto. Ruedas para su desplazamiento, de 12 cm + 10%, con freno en las cuatro ruedas. Manubrio para direccionar la camilla en un rango de 80 cm + 10%.

REFACCIONES:	Según marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Según marca y modelo.

CONSUMIBLES:	Según marca y modelo.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120V/60 Hz.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 55

NOMBRE GENÉRICO:	INCUBADORA DE TRASLADO.

CLAVE: 531.497.0053

ESPECIALIDAD (ES): Neonatología, Pediatría.

SERVICIO (S): Unidad de Cuidados Intensivos neonatales, Urgencias, Tococirugía.

DESCRIPCIÓN:	Equipo electromédico rodable portátil con fines terapéuticos que proporciona condiciones óptimas de  temperatura,  humedad  y  oxigenación,  en  intervalos  variables,  durante  la  transportación  del paciente.  Con  las  siguientes  características,  seleccionables  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  las unidades  médicas:  operación  con  batería  recargable de soporte de operación de hasta 6 horas,  conector  para  corriente  continua,  control electrónico basado en microprocesador; sistema de humidificación con almohadilla removible con protección antiderrame de agua para inclinaciones hasta de 45º en cualquier dirección; sistema para circulación de aire, que  forme  una  cortina  de  aire  en  el  acceso  frontal  del  capacete mediante doble pared de acrílico;  sistema  de  compensación  para variaciones del voltaje en la línea de corriente alterna; sistema de candado en el panel de control para  evitar  modificaciones  accidentales  de  los  parámetros  predeterminados;  regulador  de temperatura con intervalos basado en microprocesador que permita el control en modo servo de aire  de 23-39ºC y servo de temperatura de paciente de 30-38ºC. Capacidad para funcionar en vía terrestre y aérea, con humedad relativa dentro de la cámara de 50-70%.

Monitoreo  de  parámetros:  Las  unidades  médicas  seleccionarán  de  acuerdo  a  sus  necesidades: pantalla con despliegue digital de temperatura de ambiente de la cámara y temperatura del paciente de 20-45ºC; indicador  de  la  potencia  del  calefactor  en  mínimo  cuatro  segmentos;  indicadores  de  la  fuente  de batería y corriente alterna; indicador de nivel de carga de la batería de 4 leds al menos.

Alarmas: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: audibles y visibles para  temperatura  alta  del  aire,  con  corte  de  la  energía  del  calefactor  cuando  la  temperatura sobrepase los 38º C; falla en el flujo de aire, falla en el sistema, falla en el suministro de energía, temperatura alta del elemento calefactor o termostato; batería baja.

Gabinete:   Las   unidades   médicas   seleccionarán   de   acuerdo   a   sus   necesidades:   cubierta transparente; doble pared en al menos la parte frontal, posterior y techo del capacete. Tres portillos o  más  para  tener  acceso  al  paciente;  puerta  frontal,  puerta  de  acceso  cefálico,  con  colchón deslizable para maniobras de reanimación e intubación; cuatro o más accesos para tubos al interior de  la  cámara;  colchón  ahulado  y  antiestático;  base  resistente;  carro  metálico  rodable  y  plegable; con  freno  en  dos  ruedas  como  mínimo,  mecanismo  de  amortiguación  para  su  uso  en  transporte terrestre  o  aéreo,  soporte  para   tanque  de  oxígeno;  poste  para  infusiones, nivel de ruido en la cámara menor a 60 dB.  Lámpara: de  luz blanca, que permita la observación de la coloración real del paciente.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: sensor reutilizable de temperatura de piel.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: ventilador pediátrico-neonatal  de  presión y volumen con modos de trabajo Manual, automático, CPAP y Mandatorio Intermitente al menos. Modalidad de control electrónica con sistema Venturi con mezclador ajustable  de  O2/Aire. Frecuencia respiratoria de  1 a 100 rpm o mayor  y presión media mostradas en pantalla. Tiempo inspiratorio de 0.2 a 3 seg o mayor.  y tiempo expiratorio de 0.4  a 30 seg. o  mayor, PEEP/CPAP ajustable de 0 a 20 cmH2O o mayor,  límite de presión ajustable de 0 a 60 CmH2O, alarmas de alta y baja presión, flujo base en IMV y CPAP de 8.5L/min o mayor. Manómetro de vías aéreas mecánico de -20 a 80 CmH2O o mayor. Alarmas : alta/baja presión en vías aéreas, apnea, batería baja, suministro de gas, falla de energía, límite de presión de segurida en vías aéreas de 65 CmH2O, autonomía de batería de hasta 90 minutos, indicador de nivel de batería, peso máximo 5Kg. Bomba  de  infusión  integrada  para  microdosis.  1 Tanque  de  oxígeno,  con regulador, flujómetro, manguera de interconexión. Cable para alimentación 12Vdc para batería externa. Arnés metálico para sujeción a incubadora y pared de ambulancia. Filtro de aire que remueva partículas mayores a 0.5 micrones. Flujómetro, regulador de presión, charola para accesorios.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: sensor desechable de temperatura de piel. 100 Parches reflejantes para sostener el sensor. 2 Circuitos de paciente neonatal desechables.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Alimentación 12 Vdc.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 56, 57, 58, 59 Y 60

NOMBRE GENÉRICO:	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA.

CLAVE: 531.562.1457

ESPECIALIDAD (ES): Todas.

SERVICIO (S): Hospitalización. Consulta Externa.

DESCRIPCIÓN:	Aparato portátil, rodable de iluminación eléctrica para la examinación durante la exploración física del paciente.  Fuente  de  luz  halógena,  intensidad  de  luz  de  8200  luxes  o  mayor.  Temperatura  de color de 3200 grados Kelvin. Cabezal de iluminación compacta, Tubo de luz de fibra óptica  de 1.5 mts o mayor flexible en la parte distal . Con rango variable de apertura de diámetro de iluminación de 10 a 30 cm, a 50 cm del objetivo. Que incluya pedestal con base rodable de 5 brazos tipo estrella  y freno. Con capacidad para ser montada en pared, escritorio o mesa de examinación.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. 1 Foco de halógeno de 35W o menor.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 61 Y 62

NOMBRE GENÉRICO:	LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE.

CLAVE: 531.562.1010

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Todas las Quirúrgicas.

DESCRIPCIÓN:	Equipo fijo para iluminar el campo quirúrgico durante la exploración o maniobras quirúrgicas. Equipo no invasivo, utilizado en el quirófano de unidades de 2o. y 3er. niveles de operación. Columna fija a techo. Integrada por dos lámparas cada una de diámetro de 60 a  70 cm. Cada lámpara con: Brazo porta lámparas con giro de 360 grados. Capacidad de movimientos abatibles de +/- 45° o mayor y ajuste vertical de 90 cm o mayor. Con  panel  digital  o  teclas  de  membrana  en  el  satélite  o  cabeza  para  control  de:  encendido  y apagado e intensidad luminosa. Con reflector parabólico multifacetado con al menos 3000 microespejos. Con luminaria halógena de emergencia con reemplazo automático en 0.3 seg. o menor  e  indicador  luminoso  de  uso  en  el  panel  de  control.  Intensidad  luminosa  dentro  del  rango  de  150,000 luxes o mayor por luminaria a 1 m de distancia de la fuente. Profundidad constante del campo  de  luz  sin  reenfoque  en  zona  de  50  a  170  cm. Diámetro del campo de luz entre 12 a 32 cm o mayor. Libre  de  sombras  a  la  interposición  de cuerpos. Filtro reductor de calor con incremento de temperatura en la zona de operación de 10ºC como máximo y en la zona de la cabeza 2ºC. Temperatura de color dentro del rango de 4000 a  5000  grados  Kelvin  o  mayor.  Superficies  exteriores  lisas  que  permitan  limpieza  y  desinfección adecuada. Con mango desmontable y esterilizable en vapor

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Mango desmontable y autoclavable. Opción futura de integrar un brazo a la estructura con sistema de circuito cerrado de televisión (cámara, cable de video, monitor, etc.) así como batería recargable con indicado de estado.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Foco halógeno de reemplazo cada 1000 horas de uso o mayor.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

- Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 63

NOMBRE GENÉRICO:	LARINGOSCOPIO.

CLAVE:

531.568.0057

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y quirúrgicas.	SERVICIO (S): Hospitalización, cirugía y

urgencias

DESCRIPCIÓN:	Laringoscopio  para  observación  de  la  laringe  e  intubación  endotraqueal.  Con  las  siguientes

características,   seleccionables   de   acuerdo   a   las   necesidades   de   las   unidades   médicas:

Laringoscopio con fuente de luz halógena con iluminación por fibra óptica removible, para

para examinación de laringe e intubación endotraqueal. Hojas de acero inoxidable en una sola

pieza, opacas para evitar reflejos, acabado mate con conectores niquelados, autoclavables.

Mango recargable, metálico de acabado rugoso con estrías antiderrapantes, con baterías

recargables tipo “C” y cargador. Unión de las piezas con el mango mediante mecanismo de

media vuelta (no atornillado), con conectores niquelados.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:

Debe incluir 6 hojas tipo Miller (00,0,1,2,3 y 4) y 4 Tipo Macintosh (1,2,3 y 4). Estuche rígido para protección del equipo con cierre mediante broche presión.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: baterías. 1 Bulbo de repuesto.

INSTALACIÓN.

Corriente eléctrica 120 Vca, 60Hz.

OPERACIÓN.

- Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO.

No Requiere.

PARTIDA  66

NOMBRE GENÉRICO:	LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR DIRECTO.

CLAVE: 531.572.0515

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Hospitalización. Urgencias y Recuperación.

DESCRIPCIÓN:	Equipo  electrohidráulico  para  el  lavado  y  desinfección  de  cómodos  y  orinales,  a  través  de  vapor directo.  Consta  de  los  siguientes  elementos:  carcaza  y  trampa  metálicas;  descarga  al  drenaje; entrada  de  agua  para  lavar  en  forma  automática;  entrada  de  vapor  para  desinfectar  en  forma automática;  panel  de  selección  de  ciclos  de  operación  predeterminados.  Las  especificaciones  de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades.

REFACCIONES:	Las   unidades   médicas   las   seleccionarán   de   acuerdo   a   sus   necesidades,   asegurando   su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	No requiere.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: detergente en polvo o jabón líquido.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120V/60 Hz.

*   Hidrosanitaria.

*   Entrada de vapor.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

*    Manuales y programas en español.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 69

NOMBRE GENÉRICO:	MARCAPASO CARDÍACO TEMPORAL BIPOLAR.

CLAVE: 531.609.0033

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Cirugía Cardiovascular y Torácica.

DESCRIPCIÓN:	Cardiaco  temporal  bipolar,  rango  de  frecuencia  de  30  a  150  ppm  corriente  de  salida  de  0.1  Ma hasta 28 mA sensibilidad: rango de 1 mV hasta 20 mV, fuente de alimentación: peso con batería menor a 470 g.

REFACCIONES:	No requiere.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	No Requiere.

CONSUMIBLES:	No requiere.

INSTALACIÓN.	*   No requiere.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 76

NOMBRE GENÉRICO: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECÁNICO-HIDRÁULICA  BÁSICA

CLAVE: 531.616.0976

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Quirófanos. Quirúrgicas.

DESCRIPCIÓN:	Mesa rodable para facilitar el procedimiento quirúrgico, con posiciones adecuadas para el paciente y  el  cirujano.  Mesa  rodable  con  sistema  de  frenos con ruedas de 6” o mayor.  Longitud  total  con  extensión  de  cabecera  y piernas de 210 cm (+/-20 cm). Con base de acero inoxidable o acero al cromo níquel. Columna en acero inoxidable o acero al cromo níquel. Bastidor o estructura de la superficie y rieles laterales en acero  inoxidable  o  acero  al  cromo  níquel.  Radiotransparente  con  portachasis  en  todas  las secciones. Mesa con secciones: cabecera con ajuste de flexión continua de -90/+45 grados mínimo, dorso  con  elevador  de  riñón de al menos 12cm  integrado  para  dar  posición  de  nefrectomía  (la  mesa  debe  tener  la capacidad de dar la posición ), pelvis y miembros pélvicos en placas independientes desmontables y abatibles de -90/+15 grados con  movimiento  de  tijera de 90 grados.  Accionamiento  mecánico-hidráulico  de  los  movimientos  de elevación  y  descenso de 70 a 92 cm o mayor.  Accionamiento  mecánico, hidráulico o neumático de  los  movimientos  de: fowler  de  -20/+85  grados  o mayor, inclinación trendelemburg mínimo de 25 grados y en posición inversa mínimo de 25 grados, inclinación lateral izquierda y derecha de 15 grados o mayor. Accesible al uso de intensificador de imagen. Cojín desmontable eléctricamente conductivo o antiestático en todas sus secciones. Capacidad de carga de 130 Kg o mayor.

REFACCIONES:	No requiere.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Accesorios de acero inoxidable o acero al cromo níquel: arco de anestesia  con  fijadores.  Poste  para  infusiones  con  fijador.  Soportes  acojinados  para  brazo  con fijadores.  Soportes  acojinados  para  hombros  con  fijadores.  Soportes  laterales  acojinados  con fijadores. Cinturón para pacientes, con fijadores. Pierneras articuladas tipo Goepel acojinadas con fijadores.  Charola  porta  chasises  para  formatos  de  hasta  14  a  17".  Manivelas necesarias en caso de requerirse. Accesorios para cirugía ortopédica. Sistema pendante para quirófano para usos múltiples incluyendo aplicaciones de cirugía endoscópica para proveer de manera segura y cómoda alimentación de gases médicos, alimentación eléctrica, conexión telefónica y conexión para datos. Con al menos tres charolas para soportar equipo y al menos dos cajones. Compuesto por un brazo con eje de rotación montado al techo con rotación de 350 grados o mayor. Dos brazos que conforman la articulación horizontal con dos puntos de rotación de al menos 350 grados o mayor. Columna horizontal con movimiento vertical controlado eléctricamente y con frenos electromagnéticos. La columna vertical deberá albergar al menos: 10 pines de tierra, 10 tomas para corriente eléctrica 110Vca, 50/60Hz, 10 indicadores piloto de alimentación eléctrica, 1 conector para línea telefónica, 1 conector para datos tipo RJ45, 2 salidas de aire médico a 3.5 Bar o mayor, 2 salidas de oxígeno médico a 3.5 bar o mayor, 2 salidas para óxido nitroso médico a 3.5 Bar o mayor, 2 salidas de vacío, 2 salidas de CO2 médico a 3.5 Bar o mayor; todos con conectores tipo americano  y al menos un manómetro de presión por cada uno de los gases médicos y de vacío, interconstruídos al sistema. Capacidad de carga de al menos 195 Kg. Equipo de electrocirugía mono/bipolar con corte puro de 300W o mayor. Tres mezclas al menos, coagulación monopolar de 120 W o mayor, coagulación spray. Corte/coagulación bipolar de 80 W o mayor. Con posibilidad de activar/desactivar el modo de coagulación bipolar automáticamente al contacto con el tejido. Con posiblidad de incrementar potencia monopolar y coagulación bipolar desde el interruptor de pedal. Senalización visual del tipo de accesorios conectados. Con al menos 3 memorias para almacenar técnicas frecuentes del usuario. Incluir pedal mono/bipolar reusable, 1 cable reusable para electrodos de retorno desechables, 50 electrodos de retorno adulto desechables y cable de alimentación. Pinza bipolar reusable, tipo bayoneta con cable bipolar.

CONSUMIBLES:	Las   unidades   médicas   las   seleccionarán   de   acuerdo   a   sus   necesidades,   asegurando   su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

INSTALACIÓN.	*  Alimentación eléctrica 110Vca, 50/60Hz. Tomas de gases de uso

médico a pared.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 77

NOMBRE GENÉRICO:	MICRONEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXÍGENO.

CLAVE: 531.641.0082

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Hospitalización, Cirugía y Urgencias.

DESCRIPCIÓN:	Equipo  eléctrico  y  neumático,  que  genera  partículas  de  vapor  para  proporcionar  aire,  en condiciones  de  humedad,  temperatura  y  oxígeno  controlado,  Con  las  siguientes  características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: nebulizador de reservorio reutilizable  y  desarmable  en  todas  sus  partes.  Con  capacidad  para  suministrar  humedad  y aerosolterapia. Cabeza y sistema de nebulización. Tamaño de partículas. Válvula de seguridad para sobrecalentamiento. Conector neumático universal, de acuerdo a DISS para oxígeno, manguera de alta presión. FIO2  regulable.  Orificio  con  tapa  para  llenado  de  la  jarra.  Filtro.  Flujo  nominal.  Jarra transparente, base, disco con rosca para sujetar la placa y el empaque, capacidad en ml, marcas de llenado.  Sistema  térmico  de  placa  externa:  para  colocarse  en  la  base  de  la  jarra,  control  para regular  la  temperatura,  ajuste  de  la  temperatura  con  escala  y  equivalencia  en  grados  Celsius  y Farenheit.  Fusible  térmico  para  evitar  sobrecalentamiento,  interruptor  de  encendido  y  apagado iluminado, cable para conectar a la corriente alterna, con clips para sujetarse a la jarra con ajuste. Manguera, flexible, conectores para la salida del nebulizador y la entrada de la tienda facial. Tienda facial con sujetador ajustable a la cabeza del paciente, en diferentes tamaños.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las  unidades  médicas  los  seleccionarán  de  acuerdo  a  sus  necesidades,  marca  y  modelo: manguera de alta presión. Tienda facial. Compresora portátil en ausencia de aire.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Empaque para la base de la jarra. Tubo corrugado reutilizable.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 127 V/60 Hz.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 80

MONITOR DE SIGNOS VITALES

Equipo que despliega en pantalla: electrocardiograma, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión no invasiva y oximetría de pulso.

1.- Monitor configurado o modular con pantalla de 8.4 pulgadas como mínimo.

2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo y capacidad incorporada en el equipo de comunicación de monitor a monitor sin perder seguimiento del paciente.

3.- Protección contra descarga de desfibrilador e interferencia de equipo de electrocirugía, asi como detección de marcapasos.

4.- Pantalla policromática (color) : tecnología LCD de matriz activa o TFT con resolución de al menos 800X600

5.- Para aplicación adulto, pediatrica y neonatal

6.- Despliegue de curvas fisiológicas de:

6.1.- Al menos 4 curvas simultáneas .

6.2.- ECG a elegir de entre 3 derivaciones o más, que permita el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas de ECG.

6.2.1.- Detección del segmento S-T con rango de medición de 2mV a -2mV.

6.2.2.- Analisis de arritmia con detección de al menos 10 difrentes arritmias que comprendan como minimo ASISTOLIA, FIBV/TACV, CVP, bradicardia, taquicardia entre otras.

6.2.3.- Menu de revision de arritmias con listado y revision de onda.

6.3.- Pletismografía

6.4.- Curva de Respiración

7.- Despliegue numérico de:

7.1.- Frecuencia cardiaca.

7.2.- Frecuencia respiratoria.

7.3.- Saturación de oxígeno.

7.4.- Presión no invasiva (sistólica, diástolica y media).

7.7.- Temperatura de al menos un canal

8.- Modos para la toma de presión con protección de sobrepresión

8.1.- Manual

8.2.- Automática a diferentes intervalos de tiempo programables de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 como minimo.

8.3.- modo continuo por 5 min o STAT.

9.- Tendencias gráficas y numéricas de 72 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario.

10.- alimentación eléctrica 127v con fuente de alimentacion en el equipo, no se acepta modulo de alimentación externo.

11.- Con batería interna (incorporada en el equipo) recargable con duración de al menos 2 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla.

12.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros:

12.1.- Saturación de oxígeno.

12.2.- Frecuencia cardiaca.

12.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media).

12.4.- Temperatura

12.5.- Frecuencia respiratoria .

12.6.- Alarma de apnea de 10 a 40 segundos

13.- Mensaje de alarma para indicar condiciones de 13.1.- señal ECG débil 13.2.- señal de pulso debil, 13.3.- señal de respiracion debil, 13.4.- falla tecnica, 13.5.- electrodo suelto 13.6.- Brazalete suelto, 13.7.- fuga en la manguera de PANI, 13.8.- sobrepresión, 13.9.- baja perfusión.

14.- Con silenciador de alarmas e indicador de alarmas.

15.- Almacemaniento de eventos de alarma de al menos 50 eventos y las ondas asociadas (con una longitud de onda seleccionable por el usuario de 8, 16 o 32 s como minimo).

16.- Almacenamiento de eventos de arritmia de al menos 50 eventos de arritmia y las ondas asociadas.

17.- Menúes y mensajes en pantalla o software de operación deben de ser en español.

18.- Teclado o Interface deben ser en español.

19.- Con posibilidad de fijarse con montaje de pared o soporte para fijarse a camilla y soporte rodable con sistema de frenos. (no incluir solo debe probarse la posibilidad de adicionar a futuro).

20.- Con diseño que permita al equipo ser usado como monitor de transporte y monitor de cabecera con peso menor a 4.5kg

21.- Accesorios para adulto/pediátrico:

21.1.- Un sensor tipo dedal adulto reusable y un sensor tipo dedal pediatrico reusable para oximetría de pulso.

21.2.- Un Sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) .

21.3.- Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.

21.4.- Dos Cables de paciente para ECG de al menos tres puntas.

22.- Consumibles: 50 electrodos para ECG.

23- Con crecimiento a futuro de registrador térmico o impresora térmica interconstruida o módulo insertable de al menos 2 canales.

PARTIDA  81

MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO

Equipo que despliega en pantalla: electrocardiograma, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión no invasiva y oximetría de pulso.

1.- Monitor configurado o modular con pantalla de 10.4 pulgadas como mínimo.

2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo y capacidad incorporada en el equipo de comunicación de monitor a monitor sin perder seguimiento del paciente.

3.- Protección contra descarga de desfibrilador e interferencia de equipo de electrocirugía, asi como detección de marcapasos.

4.- Pantalla policromática (color) : tecnología LCD de matriz activa o TFT con resolución de al menos 800X600

5.- Para aplicación adulto, pediatrica y neonatal

6.- Despliegue de curvas fisiológicas de:

6.1.- Al menos 8 curvas simultáneas .

6.2.- ECG a elegir de entre 7 derivaciones que permita el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas de ECG.

6.2.1.- Detección del segmento S-T con rango de medición de 2mV a -2mV.

6.2.2.- Analisis de arritmia con detección de al menos 13 diferentes arritmias que comprendan como minimo ASISTOLIA, FIBV/TACV, CVP, bradicardia, taquicardia entre otras.

6.2.3.- Menu de revision de arritmias con listado de eventos y revision de ondas.

6.3.- Pletismografía

6.4.- Curva de Respiración

6.5.- Curva de cardiotococardiograma

7.- Despliegue numérico de:

7.1.- Frecuencia cardiaca.

7.2.- Frecuencia respiratoria.

7.3.- Saturación de oxígeno con selecion de diversas tecnologías como tecnología propia, nellcor o masimo. (la tecnología será seleccionada en el momento de firma de contrato).

7.4.- Presión no invasiva (sistólica, diástolica y media).

7.7.- Temperatura de menos dos canales con despliegue de la diferencial de temperatura.

7.8.- Con crecimiento a futuro de presión invasiva: con despliegue de valores numéricos sistólica, diastólica y media con límites de alarmas alto y bajo para cada uno. función de etiquetado de al menos las siguientes presiones: pulmonar, intracraneana, venosa central.

8.- Modos para la toma de presión con protección de sobrepresión por software y hardware

8.1.- Manual

8.2.- Automática a diferentes intervalos de tiempo programables.

8.3.- modo continuo por 5 min o STAT.

9.- Tendencias gráficas y numéricas de 96 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario.

10.- alimentación eléctrica 127v con fuente de alimentacion en el equipo, no se acepta modulo de alimentación externo.

11.- Con batería interna (incorporada en el equipo) recargable con duración de al menos 5 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla.

12.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros:

12.1.- Saturación de oxígeno.

12.2.- Frecuencia cardiaca.

12.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media).

12.4.- Temperatura

12.5.- Frecuencia respiratoria .

12.6.- Alarma de apnea de 10 a 40 segundos

13.- Mensaje de alarma para indicar condiciones de 13.1.- señal ECG débil 13.2.- señal de pulso debil, 13.3.- señal de respiracion debil, 13.4.- falla tecnica, 13.5.- electrodo suelto 13.6.- Brazalete suelto, 13.7.- fuga en la manguera de PANI, 13.8.- sobrepresión, 13.9.- baja perfusión.

14.- Con silenciador de alarmas e indicador de alarmas.

15.- Almacemaniento de eventos de alarma de al menos 70 eventos y las ondas asociadas (con una longitud de onda seleccionable por el usuario de 8, 16 o 32 s como minimo).

16.- Almacenamiento de eventos de arritmia de al menos 80 eventos de arritmia y las ondas asociadas.

17.- Menúes y mensajes en pantalla o software de operación deben de ser en español.

18.- Teclado o Interface deben ser en español.

19.- Con posibilidad de fijarse con montaje de pared o soporte para fijarse a camilla y soporte rodable con sistema de frenos. (no incluir solo debe probarse la posibilidad de adicionar a futuro).

20.- Con diseño que permita al equipo ser usado como monitor de transporte y monitor de cabecera con peso menor a 5kg

21.- Accesorios para adulto/pediátrico:

21.1.- Un sensor tipo dedal adulto reusable y un sensor tipo dedal pediatrico reusable para oximetría de pulso.

21.2.- Un Sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) .

21.3.- Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.

21.4.- Un Cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.

22.- Consumibles: 100 electrodos para ECG.

23- Con crecimiento a futuro de registrador térmico o impresora térmica interconstruida o módulo insertable de al menos 3 canales.

24.- Con crecimiento a futuro de capnografía: por medio de tecnología mainstream o sidestream o microstream. que despliegue valor numérico y curva. alarmas alta y baja de CO2.

PARTIDA  82

NOMBRE GENÉRICO:	NEBULIZADOR ULTRASÓNICO CONTINUO.

CLAVE: 531.641.0207

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Hospitalización. Inhaloterapia. Quirófano. Unidad de Cuidados Intensivos. Urgencias.

DESCRIPCIÓN:	Equipo portátil, para aerosolterapia con sistema de sonido de alta frecuencia para producir aerosol. Con  las  siguientes  características,  seleccionables  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  las  unidades médicas: aparato eléctrico para trabajo continuo. Cámara de acoplamiento con transductor, para la generación  de  partículas  finas,  flujo  de  salida  regulable  en  ml/h.  Sistema  automático  de alimentación de agua. Interruptor de operación sin agua con alarma visual. Cámara de nebulización esterilizable y reutilizable. Soporte rodable.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las  unidades  médicas  los  seleccionarán  de  acuerdo  a  sus  necesidades,  marca  y  modelo: manguera de alta presión. Tienda facial. Compresora portátil en ausencia de aire.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Depósito para medicamentos. Filtro de aire bacteriano. Tubos corrugados reutilizables y esterilizables.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA  83

NOMBRE GENÉRICO:	NEBULIZADOR ULTRASÓNICO INTERMITENTE.

CLAVE: 531.641.0215

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Hospitalización. Inhaloterapia. Quirófano. Urgencias. Unidad de Cuidados Intensivos.

DESCRIPCIÓN:	Equipo para aplicar terapia en aerosol, a pacientes con enfermedad obstructiva o con problema en el  manejo  de  las  afecciones broncopulmonares, tales como asma, neumonía, infecciones pulmonares, rinitis, faringitis, bronquitis, etc., mediante inhalación.  Para uso doméstico y hospitalario. Nebulizador  para  trabajo  intermitente,  con generación  de  niebla  fría  y  partículas  finas  para  aplicación  de  aerosoles por medio de vibraciones ultrasónicas controladas por microprocesador. Con control de volumen de medicamento y diámetro de goteo. Dotado  con  sistema automático de alimentación de agua, secador de tubos y aditamentos. Para trabajo contínuo de hasta 4 horas. Período de nebulización  controlado por cronometraje con temporización ajustable de 0-30 minutos o contínuo. Flujo de salida regulable de 4ml/min o mayor. Salida de aerosol de 0.5 a 7.0 cc/min. Sistema de presión de aire compensado. Recipiente reusable y esterilizable para medicamento con capacidad de 1 lt o mayor. Alarma visual que indica cuando se ha agotado el líquido del medicamento.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. Carro rodable con frenos para transporte y soporte del equipo.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Elemento térmico. Frasco esterilizable 1000 ml o mayor. Manguera de alta presión. Corrugado reutilizable. Tienda. 10 Filtros bacterianos.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120 V-60 Hz.

*   Contacto polarizado.

*   Toma de agua.

*   Manómetro de oxígeno y/o compresora de aire portátil o toma de central de gases.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 84

NOMBRE GENÉRICO:	NEGATOSCOPIO.

CLAVE: 513.634.0030

ESPECIALIDAD (ES): Imagenología.

SERVICIO (S): Radiología. Ultrasonido. Tomografía axial computarizada. Resonancia Magnética Nuclear. Consulta Externa. Hospitalización. Imagenología. Medicina Nuclear y Radioterapia.

DESCRIPCIÓN:	Equipo que genera un campo uniforme de luz para visualizar la película radiográfica. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades medicas: estructura: dimensiones y material, móvil o fijo, o empotrado, con una o mas secciones o campos, panel frontal; balastra de encendido rápido; sujetador de películas; iluminación continua, sin parpadeos. Brillo de negatoscopio de al menos 1,500 cd/m² o 5,000 luxes, para radiografía convencional. Iluminación con variación de menos de 15% entre una zona y otra. La variación de iluminación entre un negatoscopio y otro de un mismo banco o panel deberá ser menor que el 15%.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	No requiere.

CONSUMIBLES:	No requiere.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120 VAC/60 Hz

*   Contacto polarizado con tierra real.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA  86 Y 87

NOMBRE GENÉRICO:	OXÍMETRO DE PULSO. PORTÁTIL.

CLAVE: 531.667.0065

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Quirófano. Unidad de Cuidados Intensivos.

DESCRIPCIÓN:	Equipo portátil para registro y control continuo del nivel de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia del pulso, con fines diagnósticos y terapéuticos. Equipo portátil para la medición del nivel de  saturación  de  oxígeno  en  un  dedo  o  multisitio  y  con  registro  del  pulso.  Despliegue  digital  de: porcentaje  de  saturación  de  oxígeno  en  sangre  con  intervalo  de  0  a  100%.  Frecuencia  de  pulso dentro del rango de 20 a 300 pulsos por minuto. Con pantalla LCD monocromática o color que muestre curva pletismográfica.   Con  indicador  de  batería  baja.  Memoria  de  almacenamiento  de  72 horas de datos del paciente como mínimo. Alarmas programables audibles y visuales alta y baja. SpO2: frecuencia de pulso que permita lecturas en pacientes en movimiento y con baja perfusión. Con  interfase  RS  232  para  comunicación  a  computadora o conector para tarjeta SD para actualizaciones de software y grabación de datos de tendencias. Capacidad de exportación de datos de tendencia y visualización en mediante software para PC.  Teclado  plano  de  membrana o teclas planas de alta resistencia.  Con indicador  de  batería  baja.  Batería recargable con duración de hasta 12 horas de operación contínua. Peso  máximo  de  550  gramos.  Gabinete rodable con ruedas con freno, al menos dos,  con canastilla para accesorios.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. Sensor reusable: de dedo flexible o multisitio adulto/pediátrico y neonatal.

CONSUMIBLES:	De acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas.

INSTALACIÓN.	*   Con batería recargable y alimentación 120 Vca, 50/60Hz.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 90

NOMBRE GENÉRICO:	PLANTOSCOPIO

CLAVE: 531.698.0019

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Medicina Física y Rehabilitación. Traumatología y ortopedia.

DESCRIPCIÓN:	Plantoscopio  de  estructura  metálica  (acero  inoxidable  o  aluminio)  o  plástico  resistente  al  alto impacto,  con  cubierta  de  vidrio  templado  biselado  de  9  mm.  de  espesor  o  mayor,  que  permita  la colocación de ambos pies (no menor de 25 x 35 cm.), con espejo móvil que permita visualizar la superficie  plantar  de  ambos  pies,  con  iluminación  fluorescente  interna,  con  control  de  apagado  y encendido.

REFACCIONES:	No requiere.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	No requiere.

CONSUMIBLES:	No requiere.

INSTALACIÓN.	*   No require.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA  93

NOMBRE GENÉRICO:	RETINOSCOPIO LINEAL.

CLAVE: 531.785.0153

ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología

SERVICIO (S): Quirófano. Consulta Externa.

DESCRIPCIÓN:	Equipo que permite la exploración de la retina en forma directa. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: lineal o de franja. Mango de dispositivo  para  control  de  giro  de  360º  y  enfoque  de  línea  luminosa  proyectada.  Con  mango recargable directo a la corriente y batería recargable. Con diseño de material antipolvo que permita mantener el vidrio frontal limpio por más tiempo. Con bombilla halógena de 3.5V que ayuda a iluminar el campo visual. Con sistema óptica mejorado que elimina el destello y la sombra, gracias a su filtro polarizante de líneas cruzadas. Retinoscopio de franja que puede convertirse en sistema de punto mediante el cambio de bombilla. Con tarjetas de fijación magnética que facilita los estudios de retinoscopía dinámica.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: batería recargable de 3.5V

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Mango rotador que se sujeta al cabezal del retinoscopio. Estuche con cierre para contener todos los elementos del retinoscopio.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: 1focos de franja y 1 foco de punto y baterías.

INSTALACIÓN.	*   Batería 3.5V.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA  94

NOMBRE GENÉRICO:	RINOLARINGOFIBROSCOPIO.

CLAVE: 531.420.0105

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S):                  T Otorrinolaringología. Quirófano, Consulta Externa.

DESCRIPCIÓN:	Equipo de endoscopia flexible, para visualización de vías aéreas superiores (nariz-laringe), con fines Diagnósticos y terapéuticos. Consta de los siguientes elementos: endoscopio esterilizable, flexible de fibra óptica, con flexión de la punta arriba 130 grados – abajo 130 grados o mayor; tubo de inserción de 3.4 mm de diámetro como máximo, longitud total de 535mm como máximo,  visión frontal, con o sin canal de trabajo. Las especificaciones de cada uno de  los  elementos  señalados,  serán determinadas  por  las  unidades  médicas  de  acuerdo  a  sus necesidades. Compatible y de la misma marca que el equipo de gastroscopía solicitado.

REFACCIONES:	Las   unidades   médicas   las   seleccionarán   de   acuerdo   a   sus   necesidades,   asegurando   su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad Con la marca y modelo del equipo: fuente de luz halógena de 150W o mayor.

CONSUMIBLES:	No requiere.

PARTIDA 95

| CANT | SET INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO |
| --- | --- |
| 4 | CHAROLA LARGA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL |
| 15 | MANGO PARA ESPEJO DENTAL |
| 30 | ESPEJO DENTAL NO. 5 |
| 15 | PINZA DE CURACION ODONTOLOGICA |
| 15 | EXPLORADOR ODONTOLOGICO CON DOS PUNTAS ACTIVAS |
| 15 | CUCHARILLA P/DENTINA CON DOS PUNTAS ACTIVAS |
| 10 | CRANE KAPLAN No. 6 |
| 4 | ESTUCHE PARA PROFILAXIS |
| 4 | CURETA PERIODONTAL ANTERIOR |
| 4 | CURETA PERIODONTAL POSTERIOR MESIAL |
| 4 | CURETA PERIODONTAL POSTERIOR DISTAL |
| 2 | GODETE DE CRISTAL |
| 2 | GODETE DE PLASTICO |
| 2 | PIEDRA DE ARKANZAS (AFILAR INSTRUMENTAL) |
| 10 | JERINGA TIPO CARPULE |
| 5 | PORTA AMALGAMA C/DOS PUNTAS DE TRABAJO |
| 5 | EMPACADORES C/PUNTA DOBLE CHICOS |
| 5 | EMPACADORES C/PUNTA DOBLE MEDIANOS |
| 5 | RECORTADOR C/PUNTA DOBLE DE TRABAJO |
| 5 | BRUÑIDOR WHITE EN T MEDIANO |
| 5 | WESCOT P/AMALGAMA DOBLE PUNTA |
| 3 | PORTA BANDA MATRIZ |
| 10 | ESPATULA PARA CEMENTO |
| 3 | ESPATULA P/RESINA DE NIQUEL TITANIO DOBLE PUNTA |
| 3 | LOSETA DE CRISTAL P/ODONTOLOGIA GRADE |
| 9 | ELEVADOR BEIN RECTO 2MM (ANCHO DE HOJA CH) |
| 9 | ELEVADOR BEIN RECTO 3MM (ANCHO DE HOJA MED) |
| 9 | ELEVADOR BEIN RECTO 4MM (ANCHO DE HOJA G) |
| 3 | ELEVADOR RECTO APICAL DERECHO |
| 3 | ELEVADOR RECTO APICAL IZQUIERDO |
| 5 | ELEVADOR DE BANDERA DERECHO |
| 5 | ELEVADOR DE BANDERA IZQUIERDO |

PARTIDA 96

| CANT | 8.1 CIRUGÍA ORTOPEDIA Y TRAUMA BÁSICO |
| --- | --- |
| 1 | CHAROLA DE MAYO |
| 1 | BANDEJA RECTANGULAR |
| 1 | MANGO DE BISTURI NO. 4 |
| 1 | MANGO DE BISTURI NO. 3 GRADUADO |
| 1 | PINZA DE DISECCION CON DIENTES 14.5 CM |
| 1 | PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 14.5 CM |
| 1 | PINZA ADZON CON DIENTES 12 CM |
| 1 | PINZA ADZON SIN DIENTES 12 CM |
| 2 | SEPARADORES SENN MILLER |
| 2 | SEPARADORES FARABEUF CHICOS |
| 4 | SEPARADORES HOHMANN CHICOS |
| 1 | MANGO PARA OSTEOTOMO |
| 1 | HOJA PARA OSTEOTOMO 5 MM |
| 1 | HOJA PARA OSTEOTOMO 10 MM |
| 1 | HOJA PARA OSTEOTOMO 16 MM |
| 1 | CINCEL HOKE RECTO 6MM |
| 1 | PERIOSTOTOMO FINOS TIPO ALEXANDER 16 CM |
| 1 | MARTILLO CHICO CON ALTO Y BAJO IMPACTO 500 GRAMOS |
| 1 | GUBIA DOBLE ARTICULACION CHICA |
| 1 | CIZALLA FINA DE 16 CM CARBURO TUNGSTENO |
| 1 | ESCOFINA PEQUEÑA |
| 2 | GANCHOS DE PIEL FINOS |
| 1 | TIJERA DE STEVENS (FINAS) CURVA |
| 1 | TIJERA DE STEVENS (FINAS) RECTA |
| 1 | CUCHARILLA FINA No. 2 |
| 1 | CUCHARILLA FINA No. 3 |
| 1 | CUCHARILLA FINA No. 4 |
| 1 | PINZA BABY LANE CON TORNILLO AJUSTABLE |
| 1 | SEPARADOR WEITLANER PEQUEÑO ROMO |
| 2 | PINZA DE REDUCCION VERBRUGER CON TORNILLO |
| 2 | PINZA DE SUJECION DE HUESO PEQUEÑAS CON TORNILLO |
| 2 | PINZAS ACODADAS PARA PERONE 21 CM |
| 1 | CANULA DE FRAZIER DE 3.0 MM |
| 10 | PINZAS HASTEAD CURVAS |
| 10 | PINZAS ERINAS |
| 6 | PINZAS ALLIS CURVAS CHICAS |
| 1 | PINZA FOERSTER DE 24CM CURVA |
| 1 | PINZA FOERSTER DE 24CM RECTA |

PARTIDA 97 Y 107

SET DE TRAUMA Y ORTOPEDIA COMPLETO

| POS | Cantidad | Descripción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Elevador de huesos Mini Hohmann16cm, long., 6mm |  |
| 2 | 2 | Elevador de huesos Mini Hohmann16cm, long., 8mm |  |
| 3 | 2 | Elevador de huesos 14cm, 6mm |  |  |
| 4 | 1 | Elevador de huesos Lange Hohmann, 25.5cm, 22mm |  |
| 5 | 2 | Elevador de huesos Bennett 24cm, 43mm |  |  |
| 6 | 1 | Raspador Langenbeck 19cm long., 16mm |  |  |
| 7 | 2 | Elevador Langenbeck, 8mm, 20cm long. |  |  |
| 8 | 2 | Periostal doble OVERHOLT, 11 3/4", 29.5 cm long. |  |
| 9 | 2 | Elevador WATSON CHEYNE, doble, 7", 17.5cm Long. |  |
| 10 | 2 | Raspador Frabeuf, recto, 15 cm long., 12.5mm |  |
| 11 | 1 | Raspador Frabeuf, curvo, 15 cm long., 12.5mm |  |
| 12 | 1 | Raspador de costilla Alexander Farabeuf, 20 cm long. |  |
| 13 | 1 | Raspador de hueso Putti, 27 cm long. |  |  |
| 14 | 1 | Raspador de hueso, 24.5 cm long., 13mm |  |  |
| 15 | 1 | Raspador de hueso Putti, 30 cm long. |  |  |
| 16 | 1 | Curetas de hueso Lempert, 17.5 cm, Fig. # 0000 |  |
| 17 | 2 | Curetas de hueso Lempert, 17.5 cm, Fig. # 000 |  |
| 18 | 2 | Curetas de hueso Bruns, 17 cm, Fig. # 0 |  |  |
| 19 | 1 | Curetas de hueso Bruns, 17 cm, Fig. # 1 |  |  |
| 20 | 1 | Curetas de hueso Bruns, 17 cm, Fig. # 2 |  |  |
| 21 | 1 | Curetas de hueso Bruns, 17 cm, Fig. # 3 |  |  |
| 22 | 1 | Pinzas de soporte de huesos Fergusson, 20 cm. long. |  |
| 23 | 2 | Pinzas de soporte de huesos Farabeuf, 26 cm. long. |  |
| 24 | 2 | Pinzas de soporte de huesos Kern-Lane, 33 cm. long. |  |
| 25 | 2 | Pinzas de soporte de huesos autocentradas con hilo de fijación, 15 cm long. |
| 26 | 2 | Pinzas de soporte de huesos autocentradas con hilo de fijación, 26 cm long. |
| 27 | 2 | Pinzas de soporte de huesos autocentradas con hilo de fijación, 28 cm long. |
| 28 | 2 | Cortador de alambre doble articulación, Carburo de Tungsteno, 8 3/4", 22cm long., para alambre 2.2mm |
| 29 | 1 | Pinzas de nariz plana paralela, 6 3/4", 17cm Cromio-Vanadio, no esterilizable |
| 30 | 2 | Pinzas de nariz plana, 5 1/2", 14 cm. longitud |  |
| 31 | 1 | Impactador/extractor LLOYD 8", 20 Cm long. |  |
| 32 | 1 | Impactador uña KUENTSCHER 8 1/4", 21 cm long. |  |
| 33 | 1 | Extractor KUENTSCHER con 2 ganchos, 63 cm long. |  |
| 34 | 1 | Gancho de extracción, con 1 diente |  |  |
| 35 | 1 | Gancho de extracción, con 1 diente |  |  |
| 36 | 1 | Gancho de extracción, con 2 dientes |  |  |
| 37 | 1 | Punta con hilo |  |  |  |
| 38 | 1 | Gancho de extracción 11 1/2", 29 cm long. |  |
| 39 | 1 | Desarmador para tornillo de cánula, diám. 2.5mm |  |
| 40 | 1 | Desarmador LANE 10", 25cm long |  |  |
| 41 | 1 | Desarmador LANE con ranura cruzada 10", 25 cm long. |  |
| 42 | 1 | Desarmador hexagonal, 2.5mm |  |  |
| 43 | 1 | Mango con chuck Jacob |  |  |
| 44 | 1 | Gancho sostenedor de hueso LOWMAN, 7 1/4", 18.5cm long. |  |
| 45 | 1 | Gancho sostenedor de hueso LOWMAN, 5 1/8", 13 cm long. |  |
| 46 | 1 | Gancho de tracción GERSTER |  |  |
| 47 | 1 | Pinzas BOHLER, curvas, 15cm long./2mm |  |  |
| 48 | 1 | Pinzas BOHLER, curvas, 18 cm long. |  |  |
| 49 | 1 | Pinzas ZAUFAL JANSEN, 18 cm long. |  |  |
| 50 | 1 | Pinzas RUSKIN, recta, 18 cm long. |  |  |
| 51 | 1 | Pinza de hueso SEMB, 22.5 cm long. |  |  |
| 52 | 1 | Pinza STILLE LUER, recta, 22 cm long. |  |  |
| 53 | 1 | Pinza STILLE LUER, curva, 22 cm long. |  |  |
| 54 | 1 | Pinzas cortadoras de hueso STILLIE LIST, recto, 27cm |  |
| 55 | 1 | Pinzas cortadoras de hueso STILLIE LIST, curva, 27cm |  |
| 56 | 1 | Pinzas cortadoras de hueso RUSKIN LISTON, recta, 18cm |  |
| 57 | 1 | Pinzas cortadoras de hueso RUSKIN LISTON, curva, 18cm |  |
| 58 | 1 | Pinza BOHLER, 15cm long/2mm, curvas |  |  |
| 59 | 1 | Pinza de hueso STILLE RUSKIN, 23cm long. |  |
| 60 | 1 | Pinza LUER, curvas, 17 cm long. |  |  |
| 61 | 1 | Retractor BECKMANN EATON, 32cm (12 3/4"), afilado |  |
| 62 | 2 | Cincel de hueso STILLE, 20 cm long. /10mm diám. |  |
| 63 | 1 | Pinzas de soporte de huesos autocentrante 19 cm long, |  |
| 64 | 2 | Pinzas de soporte de huesos LEWIN, 7", 17.5 cm long. |  |
| 65 | 2 | Osteotomo STILLE, 8", 20cm/15mm |  |  |
| 66 | 1 | Osteotomo STILLE, 8", 20cm/0mm |  |  |
| 67 | 1 | Osteotomo STILLE, 8", 20cm/25mm |  |  |
| 68 | 1 | Elevador doble MURPHY LANE, 12", 30 cm long. |  |

PARTIDA 98

| POS | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SET DE CIRUGÍA CÉSAREA, INCLUYE: |
| 2 | 1 | Mango para bisturí recto No. 3L, 21cm longitud |
| 3 | 1 | Mango para bisturí recto No. 4L, 13cm longitud |
| 4 | 1 | Mango para bisturí recto No. 4L, 13cm longitud |
| 5 | 1 | Pinzas vasculares Adson, 12cm longitud |
| 6 | 1 | Pinzas de disección, 20cm. Longitud |
| 7 | 1 | Pinzas de disección, 16cm. Longitud |
| 8 | 1 | Pinzas quirúrgicas, 20.5 cm longitud, 1x2 dientes |
| 9 | 1 | Pinzas quirúrgicas, 16 cm longitud, 1x2 dientes |
| 10 | 1 | Tijeras Metzenbaum Nelson curvas, 18cm longitud |
| 11 | 1 | Tijeras Mayo 14.5 cm longitud, rectas |
| 12 | 1 | Tijeras Mayo 17 cm longitud, curvas |
| 13 | 1 | Tijeras Mayo 14.5 cm longitud, curvas |
| 14 | 6 | Pinzas hemostáticas Pean-Rochester, rectas, 16 cm longitud |
| 15 | 6 | Pinzas hemostáticas Crile, rectas, 14 cm longitud |
| 16 | 6 | Pinzas hemostáticas Pean-Rochester, curvas, 16 cm longitud |
| 17 | 6 | Pinzas hemostáticas Crile, curvas, 14 cm longitud |
| 18 | 6 | Pinzas hemostáticas estriadas Mosquito, curvas, 12.5 cm longitud |
| 19 | 4 | Pinzas hemostáticas Kocher-Ochsner, rectas, 18 cm longitud, 1x2 dientes |
| 20 | 6 | Pinzas hemostáticas de cesárea Green-Armytage, 21cm longitud |
| 21 | 4 | Pinzas quirúrgicas Allis, 19 cm. longitud, 4x5 dientes |
| 22 | 1 | Portaagujas Mayo-Hegar, 16cm longitud, punta Carburo de Tungsteno, extremo chapeado dorado |
| 23 | 1 | Portaagujas Mayo-Hegar, 18 cm longitud, punta Carburo de Tungsteno, extremo chapeado dorado |
| 24 | 1 | Portaagujas Mayo-Hegar, 20 cm longitud, punta Carburo de Tungsteno, extremo chapeado dorado |
| 25 | 6 | Gancho Backhaus, 13 cm longitud |
| 26 | 4 | Foerster sponge and dressing forceps 25 cm, straight, serrated jaw. |
| 27 | 1 | Retractor abdominal Doyen, 23cm longitud, 85x45mm |
| 28 | 2 | Retractor Farabeuf, 12 cm longitud |
| 29 | 1 | Retractor Kelly 26 cm longitud, 50x65mm |
| 30 | 1 | Cabezal de succión Yankauer solo, 27cm longitud, acero inoxidable |
| 31 32 | 1 1 | Cánula de succión Poole, 22 cm longitud, diámetro 8mm Charola para esterilización |

PARTIDA 99

| POS | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SET DE CIRUGÍA GENERAL, INCLUYE: |  |
| 2 | 1 | Mango para bisturí No. 3, 12 cm longitud |  |
| 3 | 1 | Mango para bisturí No. 4, 13 cm longitud |  |
| 4 | 1 | Mango para bisturí No. 7, 16 cm longitud |  |
| 5 | 1 | Pinzas vasculares Adson 12 cm longitud |  |
| 6 | 1 | Pinzas vasculares Adson 12 cm longitud, 1x2 dientes |
| 7 | 1 | Pinzas de disección 14.5 cm longitud |  |
| 8 | 1 | Pinzas de disección 16 cm longitud |  |
| 9 | 1 | Pinzas de disección 20 cm longitud |  |
| 10 | 1 | Pinzas quirúrgicas 14.5 cm longitud, 1x2 dientes |
| 11 | 1 | Pinzas quirúrgicas MOD-USA 20.5 cm longitud, 1x2 dientes |
| 12 | 1 | Pinzas quirúrgicas MOD-USA 14.5 cm longitud, 1x2 dientes |
| 13 | 1 | Pinzas vasculares De Bakey 15.5 cm longitud |
| 14 | 1 | Singley tuttle lung disecting forceps 23 cm |  |  |
| 15 | 1 | Tijeras Metzenbaum, 15 cm longitud, curvas |  |
| 16 | 1 | Tijeras Metzenbaum Nelson, 18 cm longitud, curvas |
| 17 | 1 | Tijeras Mayo 17 cm longitud, curvas |  |
| 18 | 1 | Tijeras Mayo14.5 cm longitud, rectas |  |
| 19 | 6 | Pinzas hemostáticas Pean-Rochester, 16 cm. longitud, rectas |
| 20 | 6 | Pinzas hemostáticas estriadas Mosquito, 12.5 cm longitud, rectas |
| 21 | 6 | Pinzas hemostáticas Crile, 14 cm longitud, curvas |
| 22 | 6 | Pinzas hemostáticas estriadas Mosquito, 12.5 cm longitud, curvas |
| 23 | 2 | Pinzas hemostáticas Kocher-Ochsner, 16 cm longitud, rectas, 1x2 dientes |
| 24 | 2 | Pinzas hemostáticas Kocher-Ochsner, 16 cm longitud, curvas, 1x2 dientes |
| 25 | 4 | Pinzas quirúrgicas Allis, 15 cm longitud, 4x5 dientes |
| 26 | 2 | Pinzas quirúrgicas Babcock, 16 cm longitud |  |
| 27 | 2 | Pinzas quirúrgicas Babcock, 20 cm longitud |  |
| 28 | 2 | Pinzas de ligadura y disección Gemni, 18 cm longitud |
| 29 | 2 | Pinzas de ligadura y disección Gemni, 18 cm longitud |
| 30 | 1 | Portagujas Mayo-Hegar, 16 cm longitud, punta de carburo de tungsteno, chapeado dorado |
| 31 | 1 | Portagujas Mayo-Hegar, 18 cm longitud, punta de carburo de tungsteno, chapeado dorado |
| 32 | 1 | Portagujas Mayo-Hegar, 20 cm longitud, punta de carburo de tungsteno, chapeado dorado |
| 33 | 6 | Gancho Backhaus, 13 cm longitud |  |
| 34 | 3 | Foerster sponge and dressing forceps 25 cm, straight, serrated jaw |  |  |
| 35 | 2 | Retractor Farabeuf, 12 cm longitud |  |
| 36 | 2 | Retractor Mathieu, 20 cm longitud |  |
| 37 | 1 | Retractor Deaver, 18 cm longitud, 19mm |  |
| 38 | 1 | Retractor Deaver, 21.5cm longitud, 22mm |  |
| 39 | 1 | Retractor Kelly, 26 cm longitud, 50x40mm |  |
| 40 | 1 | Retractor Kelly, 26 cm longitud, 50x65mm |  |
| 41 | 1 | Cánula de succión Yankauer solo, 27 cm longitud, acero inoxidable |
| 42 43 | 1 1 | Cánula de succión Poole, 22 cm longitud, diámetro 8mm Charola de esterilización |

| POS | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SET DE CIRUGÍA MENOR, INCLUYE: |
| 2 | 1 | Mango para bisturí No. 3, 12 cm longitud |
| 3 | 1 | Retractor Langenbeck, 21cm longitud, 30x11mm |
| 4 | 1 | Tijeras Mayo, 17 cm longitud, rectas |
| 5 | 1 | Tijeras Metzenbaum, 15 cm longitud, curvas |
| 6 | 1 | Tijeras quirúrgicas, 14.5 cm longitud, rectas, puntas aguda/roma |
| 7 | 2 | Pinzas de disección 16 cm longitud |
| 8 | 2 | Pinzas quirúrgicas, 14.5 cm longitud, tipo MOD-USA, 1x2 dientes |
| 9 | 1 | Portagujas Mathieu, 17 cm longitud |
| 10 | 2 | Pinzas hemostáticas Kelly, 14 cm longitud, rectas |
| 11 | 2 | Sonda acanalada con botón, 14.5 cm longitud |
| 12 | 2 | Sonda con hojal, diámetro 2mm, 13 cm longitud, acero inoxidable |
| 13 | 2 | Espéculo vaginal Sims, roma, rígido, 31 cm longitud |
| 14 | 2 | Espéculo vaginal Sims, roma, rígido, 31 cm longitud |
| 15 | 1 | Charola para esterilización 320x150x60 mm, 18/8 |

PARTIDA 100

PARTIDA 101

|  |  | SET COLECISTECTOMÍA ABDOMINAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POS. | CANTIDAD | Descripción |  |  |
| 1 | 6 | Pinzas hemostáticas KOCHER-OSCHNER, 20cm long., recto, 2 dientes |
| 2 | 1 | Retractor de hígado Mikulicz 25 cm long., 150x50mm |  |
| 3 | 2 | Pinzas Potts Smiths 25 cm long. |  |  |
| 4 | 1 | Tijeras Metzembaum Nelson,curvas, 25 cm long. |  |  |
| 5 | 1 | Aguja roma DESCHAMPS, derecha, 22.5 cm long. |  |  |
| 6 | 1 | Guía 28 cm long, 4mm diámetro |  |  |
| 7 | 1 | Pinzas de disección y ligadura OVERHOLT-GEISSENDOERFER |  |
| 8 | 1 | Pinzas de disección y ligadura OVERHOLT-MIXTER |  |  |
| 9 | 2 | Pinzas hemostáticas BENGOLEA, recta, 26 cm longitud |  |
| 10 | 2 | Pinzas hemostáticas BENGOLEA, recta, 26 cm longitud, 2 dientes |  |
| 11 | 1 | Portaagujas DE BAKEY, 30 cm long., punta de carburo tungsteno, chapeadas |
| 12 | 1 | Pinzas soportes de lengua Collin, 17 cm long. |  |  |
| 13 | 1 | Pinzas de soporte Heywood-Smith, 21 cm long. |  |  |
| 14 | 1 | Trocar de tórax Oschner, diám. 3.5mm, 14cm long. |  |  |
| 15 | 1 | Tijeras de ductos biliares MILLS, angulada, 21cm long. |  |
| 16 | 1 | Pinzas de disección y ligadura MIXTER, 22 cm long. |  |
| 17 | 1 | Pinzas de disección y ligadura LAHEY, 22 cm long. |  |  |
| 18 | 1 | Prueba para cáculo biliar 3mm diám., 30 cm long. |  |  |
| 19 | 1 | Prueba para cáculo biliar 4mm diám., 30 cm long. |  |  |
| 20 | 1 | Prueba para cáculo biliar 5mm diám., 30 cm long. |  |  |
| 21 | 1 | Prueba para cáculo biliar 6mm diám., 30 cm long. |  |  |
| 22 | 1 | Prueba para cáculo biliar 7mm diám., 30 cm long. |  |  |
| 23 | 1 | Prueba para cáculo biliar 8mm diám., 30 cm long. |  |  |
| 24 | 1 | Prueba flexible de vía biliar Oschner, 35. cm díam., 32 cm long. |  |
| 25 | 1 | Cucharilla de cálculos biliares Luer Koerte, flexible, 3.2mm diám., 32 cm long |
| 26 | 1 | Cucharilla de cálculos biliares Luer Koerte, flexible, 3.0mm diám., 32 cm long |
| 27 | 1 | Cucharilla de cálculos biliares Luer Koerte, flexible, 5.5 mm diám., 32 cm long |
| 28 | 1 | Cucharilla de cálculos biliares Luer Koerte, flexible, 6.7 mm diám., 32 cm long |
| 29 | 1 | Cucharilla de cálculos biliares Luer Koerte, flexible, 8.0 mm diám., 32 cm long |
| 30 | 1 | Cucharilla de cálculos biliares Luer Koerte, flexible, 11 mm diám., 32 cm long |
| 31 | 1 | Pinzas para cáculos biliares Desjardins, 23 cm long. |  |

PARTIDA 102

| POS | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SET DE SUTURA/CURACIÓN, INCLUYE: |
| 2 | 2 | Pinzas hemostáticas estriadas Mosquito rectas, 12.5 cm longitud |
| 3 | 2 | Pinzas hemostáticasestriadas Mosquito curvas, 12.5 cm longitud |
| 4 | 1 | Pinzas de disección, 14.5 cm longitud |
| 5 | 1 | Pinzas para quirúrgicas tipo MOD-USA, 1x2 dientes, 14.5 cm longitud |
| 6 | 1 | Portaagujas Mayo Hegar patrón estándar, 14cm longitud |
| 7 | 1 | Tijeras Metzenbaum rectas, 15 cm. longitud |
| 8 | 1 | Tijeras Mayo rectas, 14.5 cm. de longitud |
| 9 10 | 2 1 | Pinzas de tejido Allis, 15 cm. longitud, 1x2 dientes Charola para esterilización |

PARTIDA 104

| POS | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SET DE HISTERECTOMÍA ABDOMINAL, INCLUYE: |  |
| 2 | 2 | Mango para bisturí No. 4, 13 cm longitud |  |  |
| 3 | 1 | Tijeras Mayo de 17cm longitud, curvas |  |
| 4 | 1 | Tijeras Mayo de 14.5cm longitud, rectas |  |
| 5 | 1 | Tijeras Metzenbaum Nelson, 18 cm longitud, curvas |  |
| 6 | 1 | Mango para bisturí No. 4, 13 cm longitud |  |
| 7 | 1 | Tijeras Mayo Harrington, 22 cm longitud, rectas |  |
| 8 | 2 | Pinzas de disección, 16 cm longitud, 1x2 dientes |  |
| 9 | 1 | Pinzas quirúrgicas, 16 cm longitud, 1x2 dientes |  |
| 10 | 1 | Pinzas quirúrgicas 18.5 cm longitud, 1x2 dientes |  |
| 11 | 1 | Pinzas vasculares Adson, 12 cm longitud |  |
| 12 | 1 | Pinzas quirúrgicas 25 cm longitud, 1x2 dientes |  |
| 13 | 1 | Pinzas de disección, 18 cm longitud |  |  |
| 14 | 1 | Pînzas de disección, 25 cm longitud |  |  |
| 15 | 6 | Pinzas hemostáticas estriadas Mosquito 12.5 cm long., 1x2 dientes, curvas |
| 16 | 2 | Pinzas hemostáticas Pean Rochester 24cm, rectas |  |
| 17 | 6 | Pinzas hemostáticas Pean Rochester 16cm, rectas |  |
| 18 | 6 | Pinzas hemostáticas Crile 14 cm, rectas |  |
| 19 | 6 | Pinzas hemostáticas Crile, 14 cm, curvas |  |
| 20 | 6 | Pinzas hemostáticas Pean Rochester, 16 cm, curvas |  |
| 21 | 2 | Pinzas hemostáticas Pean Rochester 20 cm, curvas |  |
| 22 | 2 | Pinzas hemostáticas Kocher Ochsner 24 cm, 1x2 dientes, rectas |
| 23 | 2 | Pinzas hemostáticas Kocher Ochsner 24 cm, 1x2 dientes, curvas |
| 24 | 4 | Pinzas hemostáticas Kocher Ochsner 18 cm, 1x2 dientes, rectas |
| 25 | 4 | Pinzas hemostáticas Kocher Ochsner 18 cm, 1x2 dientes, curvas |
| 26 | 4 | Pinzas quirúrgicas Allis, 19 cm, 4x5 dientes |  |
| 27 | 2 | Pinzas quirúrgicas Babcock, 16 cm longitud |  |
| 28 | 1 | Portaagujas Mayo-Hegar, 24cm longitud, punta Carburo de Tungsteno, extremo chapeado dorado |  |  |
| 29 | 1 | Portaagujas Mayo-Hegar, 16cm longitud, punta Carburo de Tungsteno, extremo chapeado dorado |  |  |
| 30 | 1 | Portaagujas Mayo-Hegar, 18cm longitud, punta Carburo de Tungsteno, extremo chapeado dorado |  |  |
| 31 | 1 | Portaagujas Mayo-Hegar, 16cm longitud, punta Carburo de Tungsteno, extremo chapeado dorado |  |  |
| 32 | 6 | Backhaus towel clamp 13 cm |  |  |
| 33 | 4 | Foerster sponge and dressing forceps 25 cm, straight, serrated jaw. |  |  |
| 34 | 1 | Cabezal de succión Yankauer solo, 27cm longitud, acero inoxidable |  |  |
| 35 | 1 | Cánula de succión Poole, 27 cm longitud, diámetro 8mm |  |  |
| 36 | 1 | Retractor abdominal Balfour 25 cm lontitud |  |  |
| 37 | 1 | Retractor Kelly 26 cm longitud, 50x65mm |  |  |
| 38 | 1 | Retractor deaver, 36cm longitud, 25mm ancho |  |  |
| 39 | 2 | Retractor Farabeuf 12cm longitud |  |  |
| 40 | 2 | Retractor Mathieu, 20 cm longitud |  |  |
| 41 43 | 1 1 | Espátula 330x50 mm Charola para esterilización |  |  |
| 42 | 1 | Pinzas uterinas de elevación Dartigves, 27 cm longitud |  |  |
| 43 | 1 | Pinzas uterinas de elevación Collin, 25 cm longitud |  |  |
| 44 | 1 | Mango para bisturí No. 3, recto, 21 cm longitud |  |  |

PARTIDA 105

| CANT | INSTRUMENTAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS |
| --- | --- |
| 2 | MACHO P/TORNILLOS CORTICAL 3.5 MM LONG. 110/50 MM |
| 2 | MACHO P/TORNILLOS ESPONJOSA 4.0 MM LONG. 110/85 MM |
| 2 | BROCA DE 2.5 MM LONG. 110/85 MM 2 ARISTAS DE CORTE ANCL. RAPIDO |
| 2 | BROCA DE 3.5 MM LONG. 110/85 MM 2 ARISTAS DE CORTE ANCL. RAPIDO |
| 1 | GUIA DE BROCA DE CENTRADO 3.5/2.5 LONG. 42 MM |
| 1 | GUIA DE BROCA UNIVERSAL 3.5 |
| 1 | GUIA DE BROCA DOBLE 3.5/2.5 |
| 1 | GUIA DE BROCA LC-DCP 3.5 PARA POSICION NEUTRA Y COMPRESION |
| 1 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD P/TORNILLOS DE 2.7 A 4.0 MM HASTA 60 MM |
| 1 | DESTORNILLADOR HEXAGONAL PEQUEÑO DE 2.5 MM RANURADO |
| 1 | PIEZA DE DESTORINILLADOR HEXAGONAL PEQUEÑA 2.5 MM |
| 1 | PINZAS PORTATORNILLOS |
| 1 | MANGO EN T ANCLAJE RÁPIDO |
| 2 | GRAPA PARA ARANDELAS |
| 1 | PINZAS SUJECCIÓN AUTOCENTRANTE VARILLA ROSCADA LONG 190 MM |
| 1 | PINZAS REDUCCIÓN ANCHAS C/PUNTAS CREMALLERA LONG 132 MM |
| 1 | PINZAS REDUCCIÓN CON PUNTAS CREMALLERA LONG. 130 MM |
| 1 | PINZAS REDUCCIÓN DENTADAS CREMALLERA LONG 140 MM |
| 1 | ERINA |
| 1 | PLANTILLA MALEABLE P/PLACAS LC-DCP 3.5 Y DCP 3.5 LONG. 87 MM |
| 1 | PLANTILLA MALEABLE P/PLACAS LC-DCP 3.5 Y DCP 3.5 LONG. 114 MM |
| 2 | SEPARADOR HOHMANN PEQUEÑO PUNTA CORTA ESTRECHA 8 MM |
| 2 | SEPARADOR HOHMANN PEQUEÑO PUNTA CORTA ESTRECHA 15 MM |
| 2 | GRIFA PARA PLACAS 2.4 A 3.5 LONG. 145 MM |
| 1 | GRIFA PARA PLACAS 2.4 A 3.5 LONG. 145 MM |
| 1 | PERIOSTOTOMO CORTE REDONDO ANCHURA 6 MM LONG 190/90 MM |
| 1 | ALICATES PARA DOBLAR ALAMBRES 155 MM P/AGUJAS HASTA 1.25 MM |
| 1 | AVELLANADOR 3.5 |
| 10 | AGUJA KIRSCHNER 1.25 MM PUNTA TROCAR 150 MM, ACERO |
| 10 | AGUJA KIRSCHNER 1.6 MM PUNTA TROCAR 150 MM, ACERO |
| 10 | AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM PUNTA TROCAR 150 MM, ACERO |
| 1 | BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN PERFORADA CON TAPA |

PARTIDA 108

NOMBRE GENÉRICO:	SIERRA NEUMÁTICA OSCILANTE PARA HUESOS.

CLAVE: 537.836.0043

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Quirófano.

DESCRIPCIÓN:	Instrumento para realizar procedimientos quirúrgicos en hueso. Aparato que consta de una pieza de mano a la cual se le adaptan sierras dentadas de diferentes anchuras. La velocidad, variable de 0 a 16,000  oscilaciones  por  minuto o mayor,  se  regula  en  forma  continua  según  la  presión  ejercida  sobre palanca  lateral,  la  cual  está  cubierta  por  una  lámina  de  protección  que  impide  su  activación inadvertida. Con rotación del cabezal en 4 posiciones. Conexión para tubo doble de 5mts o mayor. Presión de funcionamiento 6 atmósferas. Consumo de aire 300 L/min o mayor. Peso aproximado de 740 gr. Incluye llave de repuesto y no requiere perno de fijación de recambio.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. Regulador de Nitrógeno. Cesta para esterilización con soportes de fijación/acomodo.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Láminas dentadas (10 de cada una): 50x30mm, 65x30mm  y 90x30mm. Aceite lubricante en frasco de 50ml.

INSTALACIÓN.	*   Sistema de suministro de aire y de escape adaptados a las necesidades de cada

quirófano.

*   Nitrógeno (cilindro o central de gases).

*   Los motores de aire comprimido no deben funcionar nunca con oxígeno, por el riesgo de incendio y explosión.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 114

NOMBRE GENÉRICO:	UNIDAD DE CRIOCIRUGÍA GINECOLÓGICA.

CLAVE: 531.247.0015

ESPECIALIDAD (ES): Ginecología y obstetricia.

SERVICIO (S): Consulta externa, quirófano, tococirugía.

DESCRIPCIÓN:	Equipo  rodable  empleado  para  realizar  procedimientos  por  congelación.  Con  las  siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: indicador de temperatura  y  de  tiempo  de  congelación.  Con  refrigerante.  Presión  de  trabajo.  Con  dos  tanques. Conector para cilindros y válvula de regulación. Manómetro. Criopistola o punta de criosonda con sistema de congelación y descongelación rápida.

REFACCIONES:	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: con carro de transporte. Con estuche para esterilizar las puntas. Batería recargable o batería "D" con cargador.

CONSUMIBLES:	Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: juego de puntas. Refrigerante.

INSTALACIÓN.	*   Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

OPERACIÓN.	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

PARTIDA 116

NOMBRE GENÉRICO:	VIDEOGASTROSCOPIO.

CLAVE: 531.447.0120

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Consulta Externa. Endoscopía.

DESCRIPCIÓN:	Equipo para observar tracto digestivo alto, con fines diagnósticos y terapéuticos. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Tubo de Endoscopio de fibra óptica, flexible, sumergible, visión frontal, ángulo visual de 140 grados o mayor; profundidad de campo de 4-100mm o mayor; diámetros externos: tubo de inserción con diámetro máximo de 9.8mm, extremo distal de 9.8mm m-aximo; flexión de la punta hacia arriba 210 grados, hacia abajo 120 grados, hacia la derecha 120 grados y hacia la izquierda 120 grados o mayor en todos los casos de ángulos de flexión; longitud de trabajo de 1050 mm o mayor  y canal de trabajo de 3.2mm como mínimo. Longitud total de 1360mm al menos. Sistema PV en la parte electrónica del tubo que evite la tensión y/o enroscamiento del endoscopio que rote 180 grados. Jet de agua, totalmente sumergible y compatible con el videoprocesador.  Videoprocesador con control regulable de intensidad de brillantez, rejilla de ventilación posterior, boquilla para el dispositivo de aire/agua, indicador de vida útil de la lámpara, interruptor de ajuste de brillo, sistema de control de brillo automático y/o manual, interruptor o control de ajuste de colores +/- 5 niveles Azules o mayor y +/- 5 niveles Rojos. Puerto de acceso para cambio de lámpara, palanca de bloqueo para el endoscopio, función de transluminación. Entrada de interface RS-232, salidas NTSC, PAL, RGB, Super video y conector BNC. Contenedor de líquidos con manguera de agua/aire, conector al cuerpo del procesador de agua/aire, palanca de drenaje agua/aire. Monitor de visualización del imágenes, LCD color, grado médico, tamaño 19”, resolución de 1024x1280 o mayor, que despliegue desde el procesador la siguiente información como mínimo: nombre de paciente en un campo mínimo longitud de 24 caracteres o mayor, código de identificación del paciente de longitud 12 caracteres o mayor, edad de paciente en 3 caracteres mínimo, sexo del paciente mínimo un carácter,  hora, fecha, comentarios, establecimiento, nombre del médico, teclado alfanumérico del mismo modelo y marca del procesador. Fuente de luz integrada al procesador con lámpara de 100 W o mayor de Xenón con botón de encendido y apagado. Foco auxiliar de 1W tipo led. Bomba de aire de dos niveles o mayor, Alto y Bajo al menos. El videoprocesador, tubo de videogastroscopía y gabinete móvil deber ser de la misma marca al menos.

REFACCIONES:	   Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS

OPCIONALES:        Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo:

Regulador  de voltaje de al menos 1.5KVA. Sistema de captación, almacenamiento y presentación de imágenes que incluya sistema de cómputo, software de aplicación, gabinete móvil para el sistema, monitor LCD color de 19” o mayor, impresora térmica formato YY x ZZ. Lámpara luz Xenón de reemplazo (1) con vida mínima de 200 horas contínuas o mayor. Gabinete móvil portaequipo, con cuatro ruedas grado médico, dos con freno, un cajón al menos, 3 repisas como mínimo, colgador de tubos endoscópicos, brazo para monitor LCD. Probador de fugas.

CONSUMIBLES:	Las  unidades  médicas  los  seleccionarán  de  acuerdo  a  sus  necesidades,  marca  y  modelo (desechables):  1 pinza de extracción  de  cuerpo  extraño,  1 inyector de várices, 1 ligador de várices esofágicas, 1 esfinterotomo triple lumen, 1 catéter-cánula para inyección de medio de contraste, polipotomo estándar, agujas de escleroterapia, 20 boquillas.

INSTALACIÓN.	    	*   Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

*   Contacto polarizado con tierra real.

OPERACIÓN.	    	*    Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO   	*    Preventivo.

*    Correctivo por personal calificado.

ANEXO 3

CÉDULA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS LPI-00637105-012- 09

Nombre de la empresa:

| PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA |
| --- |
| No. | Documento | Numeral de la Convocatoria | Cumple |
| 1 | Cédula de entrega de documentos (Anexo 3). | 3.2 inciso a) | Si ( ) | No ( ) |
| 2 | Original y Copia del recibo de pago de Convocatoria. | 3.2 inciso b) | Si ( ) | No ( ) |
| 3 | Original y Copia de identificación oficial vigente de quien firma las Propuestas. | 3.2 inciso c) | Si ( ) | No ( ) |
| 4 | Formato de Acreditación de Personalidad Jurídica (Anexo 4). Y carta poder simple en caso de representante. | 3.2 inciso d) | Si ( ) | No ( ) |
| 5 | Declaración de no encontrarse en los supuestos del Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Anexo 5). | 3.2 inciso e) | Si ( ) | No ( ) |
| 6 | Escrito de Conformidad y Aceptación de las Convocatoria (Anexo 6). | 3.2 inciso f) | Si ( ) | No ( ) |
| 7 | Curriculum de la Empresa Licitante, adjuntando copias de contratos que demuestren experiencia en los equipos ofertados. | 3.2 inciso g) | Si ( ) | No ( ) |
| 8 | Escrito de Integridad en el que manifieste que por si mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás licitantes. | 3.2 inciso h) | Si ( ) | No ( ) |
| 9 | Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad que el domicilio consignado en sus propuestas será el lugar donde el licitante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos y contratos que celebren de conformidad con la Ley y el Reglamento. | 3.2 inciso i) | Si ( ) | No ( ) |
| 10 | En caso de que el licitante sea distribuidor, escrito original del fabricante otorgando la distribución, designación de otro distribuidor, respaldando la propuesta del distribuidor y garantizando el abasto suficiente, notarizado y apostillado en el país de origen y con identificación oficial notarizada en el país de origen de quien firma la carta de apoyo. | 3.2 inciso j) | Si ( ) | No ( ) |
| 11 | En caso de que el licitante sea el fabricante, escrito original en el que manifieste que es fabricante y que cuenta con capacidad de producción. | 3.2 inciso k) | Si ( ) | No ( ) |
| 12 | Escrito del licitante en el que se compromete a instalar, brindar la capacitación, mantenimiento y reparación, así como la garantía de existencia de refacciones por 5 años, además de entregar garantía de fábrica por dos años. | 3.2 inciso l) | Si ( ) | No ( ) |
| 13 | Relación del personal técnico calificado y certificado por el fabricante, acompañando copia fotostática de la (s) constancia (s) de cada uno. | 3.2 inciso m) | Si ( ) | No ( ) |
| 14 | En su caso, copia del Convenio a que hace referencia la fracción II del Numeral 3 de estas convocatoria. | 3.2 inciso n) | Si ( ) | No ( ) |
| 15 | Resumen de Propuestas Técnicas (Anexo 7). | 3.2 inciso a) | Si ( ) | No ( ) |
| 16 | Cédula (s) de Propuesta Técnica (Anexo 8). | 3.2 inciso b) | Si ( ) | No ( ) |
| 17 | Guías mecánicas | 3.2 inciso c) | Si ( ) | No ( ) |
| 18 | Catálogos técnicos, y en su caso, Carta Bajo Protesta de Decir Verdad del Fabricante de la traducción y cara del licitante Bajo Protesta de Decir Verdad, de que los mismos son originales. | 3.2 inciso d) | Si ( ) | No ( ) |
| 19 | Escrito del licitante en el que garantiza la existencia en el mercado de las refacciones necesarias por un periodo no menor a diez años. | 3.2 inciso e) | Si ( ) | No ( ) |
| 20 | Póliza de Garantía. | 3.2 inciso f) | Si ( ) | No ( ) |
| 21 | Escrito del licitante en donde manifieste las normas de calidad con las cuentan los bienes ofertados. | 3.2 inciso g) | Si ( ) | No ( ) |
| 22 | Copia fotostática del Registro Sanitario. | 3.2 inciso h) | Si ( ) | No ( ) |
| PROPUESTA ECONÓMICA |
| No | Sobre con la Propuesta Económica Documento | Numeral de la convocatoria |  |  |
| 24 | Cédula de la Propuesta Económica, según Anexo 9 de estas Convocatoria para cada una de las partidas cotizadas. De preferencia los licitantes deberán proteger con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios unitarios, descuentos, impuestos, subtotales y totales. De acuerdo a lo establecido en el Art. 1 y 2 de La Ley de Impuesto al Valor Agregado. | 3.2 inciso w) | Si ( ) | No ( ) |
| 25 | Asimismo los licitantes deberán entregar en su caso los escritos que a continuación se detallan: 1.- Para Bienes Nacionales. Carta Bajo Protesta de Decir Verdad conforme a lo dispuesto en la Regla Segunda del Acuerdo para la Aplicación del Margen de Preferencia en el Precio de los Bienes de Origen Nacional respecto de los Importados, tratándose de Procedimientos de Contratación de Carácter Internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, Anexo 10 de estas Convocatoria. 2.- Para Bienes Extranjeros, de Importación Indirecta: Carta Bajo Protesta de Decir Verdad conforme a lo dispuesto en la Regla Tercera del Acuerdo para la Aplicación del Margen de Preferencia en el Precio de los Bienes de Origen Nacional respecto de los Importados, tratándose de Procedimientos de Contratación de Carácter Internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, Anexo 11 de estas Convocatoria. | 3.2 inciso x) | Si ( ) | No ( ) |

| ____________________________________ Nombre, Firma y Cargo del Representante Legal. | Sello de la Empresa |
| --- | --- |

ANEXO 4 A

ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA.

Los licitantes deberán presentar debidamente requisitado el formato del apéndice de este anexo, o bien escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, que contenga los mismos datos, así como los del Representante de la empresa o Apoderado Legal conforme a lo siguiente:

A) Del Licitante:

Clave del Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su Apoderado o Representante.  Tratándose de  Personas Morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las Escrituras Públicas en las que conste el Acta Constitutiva y, en su caso,  sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas, y

B) Del Representante del Licitante:

Número y fecha de las Escrituras Públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción  del Notario o Fedatario  Público que las protocolizó.

FORMATO DEL APÉNDICE DEL ANEXO No. 4

________________(nombre)_______________, manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que todos los datos aquí asentados, son ciertos y han sido verificados, así como que cuento con las facultades suficientes para suscribir la Propuesta en la presente Licitación Pública Nacional a nombre y representación de: ____(persona física o moral)______________

No: de Licitación: _________________________

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |
| --- | --- |
| Domicilio: Calle y número: | Delegación o Municipio: |
| Colonia: |  |
| Código postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfonos: | Fax: |
| Correo electrónico: |  |
| Número de escritura pública en la que consta su Acta constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: Relación de accionistas: Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s): Descripción del objeto social: Reformas al Acta constitutiva: Fecha y No. del Registro Público de Comercio: |
| Nombre del Apoderado o Representante Legal: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |

Lugar y fecha

Protesto lo necesario

------------------------------------------------------------------------

Nombre y firma del Apoderado o Representante Legal

ANEXO 5

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60 PENULTIMO PARRAFO,  DE LA LEY.

(Formato)

México, D.F., a____ de _____________ de _______.

ISSSTE.

DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA

SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS.

## En relación con la Licitación Pública Internacional No.__________________, relativa a ___________________________________________.

El suscrito _________________________en mi carácter de representante legal de la empresa, personalidad que acredito con el testimonio notarial no. _____ expedido por el Notario Público No. ______, comparezco a nombre de mi representada a declarar Bajo Protesta de Decir Verdad:

Que la empresa licitante (o persona física), así como ninguno de sus integrantes, se encuentran en los supuestos que establece el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior resultase falsa será causa suficiente para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos a que haya lugar.

Atentamente

Nombre y firma del Apoderado o Representante Legal

ANEXO 6

ESCRITO DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

ISSSTE.

DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA

SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS.

Me refiero a nuestra participación en la Licitación Pública Internacional No.___________, relativa a la adquisición de: __________________, sobre el particular, por mi propio derecho y como Representante Legal de la empresa denominada _______________________________________.

Manifiesto lo siguiente:

Que oportunamente obtuve las Convocatoria relativas a la Licitación de referencia, y que habiendo tomado nota de los datos y requerimientos a los que se ajustará la misma, y de acuerdo con las cuales tendrá lugar la adquisición de los bienes materia de la presente Licitación acepto íntegramente los requisitos contenidos en el citado documento.

Así mismo, expreso a usted, que conozco las disposiciones legales que rigen las adquisiciones de bienes por parte de las empresas descentralizadas y de participación estatal del Gobierno Federal Mexicano, de conformidad con lo señalado en la Convocatoria que contienen los documentos que se detallan a continuación:

a.-	Propuesta Técnica, Económica y programas de entregas de los bienes ofertados de acuerdo a los anexos _______.

b.-	Que nuestra proposición se presenta en las hojas de los anexos por ustedes propuestos, debidamente firmados, en ellas se contienen las especificaciones técnicas, precios y fechas de entrega de los bienes que propone mi representada.

Atentamente

Nombre y firma del Apoderado o Representante Legal

ANEXO 7

RESUMEN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS.

| ________________________________________ Razón social de la empresa licitante | Licitación Pública Internacional No. ______________________________________ |
| --- | --- |
| _________________________________________ Domicilio de la empresa licitante | Relativa a: __________________________ |

| Clave | Partida | Cantidad a cotizar | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ________________________________________ Nombre, firma y cargo del Representante Legal | Sello de la empresa |
| --- | --- |

ANEXO 8

CÉDULA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA.

| Empresa: __________________________________ | R.F.C.:_________________________ | No. de proveedor:__________________ |
| --- | --- | --- |
| Licitación Pública Internacional No.:__________________________ |  |  |
| Clave:______________________ | Número de partida:__________ |  |

Propuesta Técnica

( En este apartado deberá anotarse el nombre genérico del bien de acuerdo al Anexo No. 1 de estas convocatoria y se adjuntará la Cédula Descriptiva del Anexo No. 2 correspondiente, debidamente requisitada)

| Unidad de Presentación:___________________ | Marca:____________________________________ | Modelo: ___________________ |
| --- | --- | --- |
| Plazo de entrega:________________ |  |  |
|  | ______________________________________ Nombre, firma y cargo del Representante Legal |  |
| Nota Importante: Este formato podrá reproducirse tantas veces como sea necesario, hasta describir en su totalidad el bien ofertado. |

# ANEXO 9

CEDULA  DE  PROPUESTA  ECONOMICA

| Empresa: _____________________________ | R.F.C.:_________________________ | No. de proveedor:________________ |
| --- | --- | --- |
| Licitación Pública Internacional No.:_______________ |  |  |
| Clave:______________________ | Número de partida:__________ |  |
| Propuesta Económica |

| Unidad de presentación:___________________ | Marca:______________________________ | Modelo: ______________________ |
| --- | --- | --- |
| Cantidad:________________________ | Precio unitario s/I.V.A.: $____________________ | Descuento otorgado: $_____________ |
| I.V.A.: $____________________________ | Precio unitario c/I.V.A.: $___________________ | Precio total: $__________________ |
| Condiciones de Entrega: LAB ____ CIP____ |  |  |
| Plazo de entrega:___________________ | __________________________________ Nombre, firma y cargo del Representante Legal |  |
| Nota importante: Este formato podrá reproducirse tantas veces como sea necesario, hasta describir en su totalidad el bien cotizado. |

Anexo 10

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA SEGUNDA DEL ACUERDO. (PUBLICADO EN EL D.O.F.  EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000).

____________de _____(1)_______ de _________

__________(2)____________

P r e s e n t e

Me refiero al procedimiento  ______(3)_______ No.  ____(4)____ en el que mi representada, la empresa _______(5)________participa a través de la propuesta de la empresa__________(6)____________que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el acuerdo por lo que se establecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto de los importados, tratándose de procedimientos de contratación internacional, manifestamos que los que suscriben, declaramos Bajo Protesta De Decir Verdad, que el (la totalidad de los) bien (es) que se ofertan en dicha propuesta, bajo la (s) partida (s) numero (s)_________(7) _____________, será (n) producido (s) en México y contendrá (n) un grado de contenido nacional de cuando menos el ______(8)______ por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante.

A t e n t a m e n t e

________________(9)__________                 _____________(10)____________

Nombre y firma del representante		nombre y firma del representante

de la empresa fabricante 			           de la empresa licitante

Anexo 10

NOMBRE DEL FORMATO: PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN  INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA SEGUNDA DE ESTE ACUERDO. (PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000).

| Instructivo de llenado |
| --- |
| No. | Debe anotarse |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Fecha (día, mes y año) de suscripción del documento. Nombre de la dependencia o entidad convocante (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). Procedimiento de que se trate, licitación publica o invitación a cuando menos tres personas. Numero respectivo. Nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. Nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. Numero de partida (s) que corresponda (n). Establecer el porcentaje alcanzado para el bien o bienes ofertados. Este porcentaje podrá ser de cuando menos el 50% o el correspondiente a las excepciones establecidas en la Regla Décima Primera incisos 1 y 2 del Acuerdo por el que se Establecen las Reglas para la Determinación y Acreditación del Grado de Contenido Nacional. Nombre y firma del representante de la empresa fabricante. Nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

| Notas: | a) | Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente. |
| --- | --- | --- |
|  | b) | En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una Persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte Conducente. |
|  | c) | Este formato deberá presentarse, en su caso, en el sobre de la Propuesta Económica. |

Anexo 11

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA TERCERA DEL ACUERDO. (PUBLICADO EN EL D.O.F- DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000)

___________de ______(1)______ de ______________

_________(2)__________

P r e s e n t e

Me refiero al procedimiento  _________ (3) _______ No. ____ (4) ____ en el que mi representada, la empresa ________ (5) _________participa a través de la propuesta de la empresa___________(6)_____________que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por lo que se establecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto de los importados, tratándose de procedimientos de contratación internacional, manifestamos que los que suscriben, declaramos Bajo Protesta De Decir Verdad,  que somos originarios de ______(7)__________, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos, el Tratado de Libre Comercio ________(8) _______ que contiene un capitulo de compras del sector publico y que  el (la totalidad de los) bien (es) que oferta el licitante en dicha propuesta, bajo la partida (s) numero (s) _________(9) _____________,  cumple (n) con las reglas de origen para efectos de compras del sector publico establecidas en dicho tratado, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante.

A t e n t a m e n t e

____________(10)_______________         _______________(11)____________

Nombre y firma del representante		Nombre y firma del representante

de la empresa fabricante.             			de la empresa licitante.

Anexo 11

NOMBRE DEL FORMATO: PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN  INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA TERCERA DE ESTE ACUERDO (PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000).

| Instructivo de llenado |
| --- |
| No. | Debe anotarse |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Fecha (día, mes y año) de suscripción del documento. Nombre de la dependencia o entidad convocante. Procedimiento de que se trate, licitación publica o invitación a cuando menos tres personas. Numero respectivo. Nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. Nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. Nombre del país de origen de la empresa. Denominación del Tratado De Libre Comercio que el país de origen de la empresa tenga suscrito con los Estados Unidos Mexicanos. Número de partida que corresponda. Nombre y firma del representante de la empresa fabricante. Nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

| Notas: | a) | Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente. |
| --- | --- | --- |
|  | b) | En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente. |
|  | c) | Este formato deberá presentarse, en su caso, en el sobre de la propuesta económica. |

ANEXO 12

CUESTIONAMIENTOS PREVIOS.

| Nombre de la Empresa Licitante: | Nombre del Representante Legal: |
| --- | --- |
| Licitación Pública Internacional No. LPI-00637105-016-09 |

Solicita aclaración a los aspectos:

| ( ) Especificaciones Técnicas | ( ) Aspectos normativos |
| --- | --- |

| Dudas | Aclaraciones |
| --- | --- |

| 1.- |  |
| --- | --- |

| ______________________________________ Nombre, firma y cargo del Representante Legal. | Sello de la empresa |
| --- | --- |

Anexo 13

CARTA DE APOYO DE FABRICANTE

____(1)_____de ______(1)______ de  2009

_________(2)__________

P r e s e n t e

A quien corresponda:

Me refiero al procedimiento  _________ (3) _______ No. ____ (4) ____ en el que mi representada, la empresa ________ (5) _________participa a través de la propuesta de la empresa ___________(6)_____________que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, yo____________(7)___________, representante legal de la compañía antes citada manifiesto que otorgo la distribución y todo el apoyo necesario para que la compañía ___________(8)_____________ participe con nuestros productos en la licitación de referencia mencionada en el párrafo inicial y en caso de ser adjudicado pueda cumplir con sus compromisos de entrega en tiempo, instalación, capacitación, puesta en marcha y soporte técnico durante la garantía de los bienes,  en el supuesto de que le fueren adjudicados a nuestro distribuidor.

PARTIDAS QUE SOPORTAMOS

___________(9)_______________

A t e n t a m e n t e

____________(10)_______________

Nombre y firma del representante

de la empresa fabricante.

Anexo 13

NOMBRE DEL FORMATO: CARTA DE APOYO DE FABRICANTE

| Instructivo de llenado |
| --- |
| No. | Debe anotarse |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Fecha (día, mes ) de suscripción del documento. Nombre completo del fabricante con su respectiva dirección en México o en el extranjero. Procedimiento de que se trate, licitación publica o invitación a cuando menos tres personas. Numero respectivo del procedimiento licitatorio. Nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. Nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. Nombre del representante legal de la empresa fabricante. Nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. Nombre genérico de las partidas que soporta el fabricante para la presente licitación. Nombre y firma del representante de la empresa fabricante. |

| Notas: | a) | Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente. |
| --- | --- | --- |
|  | b) | En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente. |
|  | c) | Este formato deberá presentarse, en su caso, en el sobre de la propuesta económica. |

MODELO DE CONTRATO

RM-ISSSTE-00-MXLI-000

CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIONES

CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ISSSTE”, REPRESENTADO POR EL C. GEORGE WEHBE ABDEL NOUR EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESTATAL Y POR LA OTRA, COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”,  AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

# D E C L A R A C I O N E S

- DECLARA “EL ISSSTE”:

1.	ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 1º ULTIMO PÁRRAFO, 3º, FRACCION I Y 45 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL, 5º DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, 4º,149 Y 174 DE LA LEY DE ESTE “INSTITUTO”.

2.	ENTRE SUS FINALIDADES SE ENCUENTRA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SEGUROS, PRESTACIONES Y SERVICIOS A QUE ALUDE EL ARTICULO 3º DE LA REFERIDA LEY DE “EL INSTITUTO”. PARA EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 149 Y 150 FRACCION X DE LA LEY DE “EL ISSSTE”, PUEDE REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS Y CELEBRAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE REQUIERA EL SERVICIO A SU CARGO.

- EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A ‘EL PROVEEDOR’, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL-00000000-000-00 ARTICULO, 27, 28 FRACCION II Y 37, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

4.	PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE SE LE HAN ENCOMENDADO POR EL ESTADO, “EL ISSSTE” REQUIERE LA ADQUISICION DE XXXXXXX XXXXXXXX,  CUYA DESCRIPCIÓN SE DETALLA EN LOS ANEXOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE CONTRATO Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

5.	PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON LOS RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES NO COMPROMETIDOS, EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NUM 0000-000 DENOMINADA XXXXX XXXXXX  Y CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CONTRATAR EL PRESENTE SERVICIO.

- SU REPRESENTANTE, EL C. GEORGE WEHBE ABDEL NOUR, FUE NOMBRADO DELEGADO ESTATAL, DE “EL ISSSTE”, POR LA H. JUNTA DIRECTIVA, A PROPUESTA DE SU DIRECTOR GENERAL, LIC. BENJAMIN GONZALEZ ROARO, EN SESIÓN DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2001,  MEDIANTE ACUERDO NÚMERO  351268-2001 Y SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA REPRESENTARLO SEGÚN LO ACREDITA CON EL PODER QUE CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 70782, DEL LIBRO No. 1183 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2001,  PASADA ANTE LA FE DEL LIC. CARLOS R. VIÑAS BEREA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 72 DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

- SEÑALA COMO DOMICILIO FISCAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL     UBICADO EN AVENIDA RIO RHIN,3 PISO 10 CUAUHTEMOC, MEXICO D. F. C.P. 06500; Y LEGAL PARA LOS MISMOS EFECTOS EL DE AVENIDA PASEO DE LOS HEROES 416-B, CENTRO CIVICO, MEXICALI, B. C. CODIGO POSTAL 21100.

- DECLARA “EL PRESTADOR”:

- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL, CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION MEXICANA, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO QUE CONTIENE LA ESCRITURA PUBLICA CONSTITUTIVA NUMERO 9354 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1995, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. FORTINO LOPEZ LEGAZPI., NOTARIO PUBLICO NUMERO 56 DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SU REPRESENTANTE TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO OTORGADA EN EL PODER NOTARIAL QUE ESTA ANEXO A LA ESCRITURA  PUBLICA ANTES MENCIONADA.

- SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES EN

- SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO COMO CONTRIBUYENTE EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON  CLAVE NUM. XXXXXXXXXXXX EL CUAL EXHIBE CON COPIA DEL MISMO.

- MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASÍ COMO DEL ARTICULO 8, FRACCIONES XI Y XX, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

- TIENE CONOCIMIENTO Y ACEPTA  QUE, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, EL CONTRATO SERA NULO DE PLENO DERECHO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 15 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y NO PODRÁ SER RECLAMACION ALGUNA A “ EL ISSSTE”.

- SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA, TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-   POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO  “EL PROVEEDOR” SUMINISTRARA A “EL ISSSTE” LOS BIENES QUE SE DESCRIBEN EN LA RELACION QUE FIRMADA POR LAS PARTES, SE INTEGRA A ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA.-PAGO.-“EL PROVEEDOR”  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVCIOS DEL SECTOR PUBLICO, RECIBIRA POR CONCEPTO DE PAGO LA CANTIDAD MAXIMA  DE  $0,000.00

LA CANTIDAD ANTES SEÑALADA SERÁ PAGADERA EXCLUSIVAMENTE EN MONEDA NACIONAL, Y COMPENSARÁ EN SU TOTALIDAD A “EL PROVEEDOR” POR LOS MATERIALES, INSUMOS, SUELDOS, HONORARIOS, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES A SU PERSONAL, ASÍ COMO TODOS LOS DEMÁS GASTOS QUE SE ORIGINEN COMO CONSECUENCIA DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ EXIGIR ALGUNA RETRIBUCIÓN ADICIONAL POR NINGÚN OTRO CONCEPTO.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.-  “EL ISSSTE” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR” LA CANTIDAD ACORDADA EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE INDICAN EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL PROVEEDOR” HAGA ENTREGA DEL BIEN Y SE HAYA PUESTO EN MARCHA EL MISMO A ENTERA SATISFACCION DEL “EL INSTITUTO” ENTREGANDO EN ESE MOMENTO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

DICHO PAGO SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DEL ISSSTE SITO EN AVENIDA PASEO DE LOS HEROES 416-B, CENTRO CIVICO, BAJA CALIFORNIA, DENTRO DE LOS HORARIOS DE TRABAJO QUE TIENE ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, PREVIA ENTREGA DE LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES, LOS CUALES TENDRÁN LOS REQUISITOS FISCALES QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ESTABLECEN.

EN VIRTUD, “EL PROVEEDOR” ACEPTA Y CONVIENE QUE EN CASO DE OMITIR LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL ISSSTE" LE RETENDRÁ LOS PAGOS HASTA EN TANTO SE SUBSANEN TALES OMISIONES FISCALES A CARGO DE "EL PROVEEDOR” COMO CONTRIBUYENTE, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

CUARTA.- PLAZO DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A ENTREGAR A “EL ISSSTE” LOS BIENES QUE SE MENCIONAN EN LA CLAUSULA PRIMERA, DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES  SIGUIENTES A LA RECEPCION DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE Y DESPUES DE LA FIRMA DEL PRESENTE.

QUINTA.- GARANTIA DE LOS BIENES.- EL PROVEEDOR GARANTIZA LOS BIENES MATERIA DE ESTE CONTRATO, CONTRA DEFECTOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS MISMOS A “ EL ISSSTE” COMPROMETIENDOSE A SUSTITUIRLOS EN CASO DE DEFECTO POR OTROS BIENES NUEVOS DE IGUALES CARACTERISTICAS A LAS CONTRATADAS.

SEXTA.- SANEAMIENTO.- “EL PROVEEDOR” SEOBLIGA AL SANEAMINETO EN CASO DE EVICCION DE LOS BIENES MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTICULOS 2119, 2120 Y DEMAS APLICABLES DE CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL.

SEPTIMA.- PROHIBICIO DE SESIÓN DE DERECHOS.-  LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRÁN CEDERSE NI PARCIAL NI TOTALMENTE EN FAVOR DE OTRA PERSONAL FÍSICA O MORAL. LOS DERECHOS DE COBRO RELATIVOS, SOLO PODRÁ CEDERLOS “EL PROVEEDOR” PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL ISSSTE”.

OCTAVA.- VIGENCIA.-  EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA POR UN PLAZO COMPRENDIDO DEL XX XX XXXXXXX  AL 31 DICIEMBRE DEL 2009, DEL AÑO EN CURSO EL CUAL SERÁ FORZOSO PARA “EL PROVEEDOR” Y VOLUNTARIO PARA “EL ISSSTE”, PUDIENDO DARLO “EL ISSSTE” POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EN CUALQUIER TIEMPO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, MEDIANTE NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, CON 30 DÍAS DE ANTICIPACIÓN.

CONCLUIDA LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRÁ HABER PRÓRROGA AUTOMÁTICA POR EL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO, Y TERMINARÁ SIN NECESIDAD DE DARSE AVISO ENTRE LAS PARTES. SÍ TERMINADA LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO, “EL ISSSTE” TUVIERE NECESIDAD DE SEGUIR UTILIZANDO LOS SERVICIOS DE “EL PROVEEDOR”, SE REQUERIRÁ LA CELEBRACIÓN DE UN NUEVO CONTRATO.

NOVENA.- RESPONSABILIDADES DE “EL PROVEEDOR”.-   “EL PROVEEDOR “SE OBLIGA A QUE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO CUMPLAN CO LO ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO DE RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUEN A CAUSAR A “EL ISSSTE” Y/O A TERCEROS.

DECIMA.-  PENA CONVECIONAL.- EN CASO DEL QUE “EL PROVEEDOR” INCURRA EN ATRASO INJUSTIFICADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDA OBLIGADO A PAGAR EL 2.5 % , POR CADA DIA DE MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS OBLIGACIONES, O EN CORREGIR LA DEFICIENCIA DE QUE SE TRATE, POR LO QUE EN ESTE MISMO ACTO “ EL PROVEEDOR” AUTORIZA A L INSTITUTO A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTE DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBA CUBRIR “EL ISSSTE” A “EL PROVEEDOR”, DURANTE EL MES O LOS MESES EN QUE OCURRA Y/O SE MANTENGA EL INCUMPLIMIENTO.

DECIMA PRIMERA.- GARANTÍA.- “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENTREGAR FIANZA A FAVOR DE “ EL ISSSTE”, EMITIDA POR UNA AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE ACUERDO AL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MISMA QUE DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, Y ACEPTA QUE LA AFIANZADORA PAGUE LA FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE INTERPONGA CUALQUIERA TIPO DE RECURSO ADMINISTRATIVO Y/O JUDICIAL, Y QUE EN CASO DE QUE EXISTAN CRÉDITOS A SU FAVOR, RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO DE COMPENSAR, POR LO QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE PODRÁ HACER EFECTIVA LA GARANTÍA.

PARA LA CANCELACION DE LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL ISSSTE”.

“EL ISSSTE” CUENTA CON UN TERMINO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR” PARA RECLAMAR EL PAGO DE LA POLIZA DE FIANZA EN CUESTION.

EN CASO DE INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO O MODIFICACION AL PLAZO, “EL PRESTADOR” SE OBLIGA A ENTREGAR A “EL ISSSTE” EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO, FIANZA ADICIONAL O EL ENDOSO CORRESPONDIENTE, DEBIENDO CONTENER EL DOCUMENTO LA ESTIPULACION DE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA ORIGINALMENTE.

LA POLIZA DE FIANZA DEBE CONSTITUIRSE POR EL 10% DEL VALOR DE ESTE CONTRATO Y CONTENER LO SIGUIENTE.

- DEBE PROVENIR DE INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.

- CONTENERSE EN POLIZAS NUMERADAS, QUE PUEDEN COMPLETARSE CON DOCUMENTOS ADICIONALES EN CASO DE MODIFICACIÓN, DISMINUCION O PRORROGA.

- SER EXPEDIDA A FAVOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

- NOMBRE DEL PRESTADOR.

- ESPECIFICAR LA CANTIDAD U OBLIGACION GARANTIZADA, INDICANDO EL NUMERO DE CONTRATO, ASI COMO EL TIPO DE COMPRA DEL CUAL SE DERIVO ESTE.

- EL PLAZO DE VIGENCIA SEÑALANDO QUE SERA DE DOS AÑOS, COMO MINIMO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA.

- QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE AUN CUANDO SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL PRESTADOR,  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.

- QUE NO SE EXTINGUIRA  AUN CUANDO EL PROVEEDORR SUBCONTRANTE PARCIALMENTE.

- QUE PARA LA CANCELACION DE LA FIANZA QUE NOS OCUPA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL ISSSTE”.

- QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR, PODRA RECLAMARSE EL PAGO DE LA FIANZA. POR CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ART. 93,94 Y 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. O BIEN ATRAVES DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.

- QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

- QUE LA FIANZA GARANTIZARÁ TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO ADJUDICADO.

EL MONTO DE LA FIANZA SE ACTUALIZARA EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE SE MODIFIQUE EL VALOR DE ESTE CONTRATO, A PARTIR DE LAS ACTUALIZACIONES EN LA RENTA PREVISTAS EN LA CLÁUSULA CUARTA QUE ANTECEDE.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIÓN LABORAL.-  LAS PARTES CONVIENEN EN QUE “EL ISSSTE” NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER LABORAL PARA CON “EL PROVEEDOR”, NI PARA CON LOS TRABAJADORES QUE CONTRATE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, TODA VEZ QUE DICHO PERSONAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE “ EL PROVEEDOR” SIENDO POR TANTO A CARGO DE ESTE TODAS LAS RESPONSABILIDADES PROVENIENTES DE LA UTILIZACION DE LOS SERVICIOS DEL PERSONAL QUE LE AUXILIE, Y QUE NO SEA PUESTO A DISPOSICION POR “ EL ISSSTE”.

DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES FISCALES Y CONTRIBUCIONES.-  CADA PARTE CONVIENE EN CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y EN PAGAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEMÁS CARGAS FISCALES QUE CONFORME A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES TENGAN OBLIGACIÓN DE CUBRIR DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES. LAS MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO SE EFECTUARÁN CONFORME LO INDICA EL ARTÍCULOS 52  DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVA Y TERMINACION ANTICIPADA.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE POR “EL ISSSTE” SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO INDICADO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR” A CUALQUIER DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO, VIOLACIÓN A LAS LEYES MALA EJECUCIÓN DEL MISMO, NO OTORGAMIENTO DE LA FIANZA, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE AL PRESTADOR DE SERVICIOS ASI COMO LAS DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, QUE SE REFIEREN A CONTINUACION:

- CUANDO INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTIPULADOS.

- CUANDO SE RETRASE INJUSTIFICADAMENTE EN LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, EN RELACION A LOS PLAZOS INDICADOS.

- CUANDO SUSPENDA O NIEGUE, POR CUALQUIER MOTIVO Y SIN CAUSA JUSTIFICADA, LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS.

ASI MISMO “EL ISSSTE” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

DECIMA SEXTA.- DERECHOS DE AUTOR.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA CON “EL ISSSTE” A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR AL “EL INSTITUTO” O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LAS PRETACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS VIOLA DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTROS DERECHOS RESERVADOS.

DÉCIMA SEPTIMA.-  JURISDICCIÓN.-   PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, Y PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SUPLETORIAMENTE, A LAS DISPOSICIONES APLICABLES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN EN SU CASO,  LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE, Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y ALCALCE POR TRIPLICADO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A 00 DE XXXXXX DEL 0000.

### POR “EL ISSSTE”                                                      POR “EL PRESTADOR”

_____________________________________             ___________________________________

C.GEORGE WEHBE ABDEL NOUR.

DELEGADO ESTATAL DE I.S.S.S.T.E. EN

__________________________________                   _________________________________

##### C.P. PABLO RODRIGUEZ VASQUEZ                    LIC. JAQUELINE PADILLA DE LA VEGA

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION          JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

DEL ISSSTE EN BAJA CALIFORNIA                          MATERIALES Y OBRAS DEL ISSSTE

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO RM-ISSSTE-00-MXLI-000 CELEBRADO ENTRE “EL ISSSTE” Y XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX REPRESENTADO POR LA ________________________________ DE FECHA 00 DE XXXXXX DEL 0000, POR UN MONTO TOTAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA CLÁUSULA SEGUNDA.