CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PARA CELEBRAR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS

PARA LA EJECUCIÓN DE:

OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NÚM. 18578025-016-09

NOMENCLATURA EMPLEADA EN LAS CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

Para  los efectos  de las presentes CONVOCATORIA A LA Licitación, se entenderá por:

LOPSRM. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

RLOPSRM. Reglamento de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

SFP. Secretaria de la Función Pública

DOF.  Diario Oficial  de la Federación

DA.  Documento Administrativo

DT.  Documento Técnico

DE.  Documento Económico

DI.  Documento Informativo

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN

SECCIONES

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.

SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

Anexo  A: 		Planos y su relación.

Anexo  B: 	     Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto.

Anexo  B-1:    Normas.

Anexo B-2:   Reglamento de Seguridad, Salud y Protección Ambiental que deben de cumplir los contratistas y/o proveedores dentro de las instalaciones de Pemex Petroquímica.

Anexo  B-3:    Procedimientos Críticos.

Anexo B-4:		Aspectos Ambientales.

Anexo C:		Catálogo de Conceptos.

Anexo E-1:	Maquinaria y equipo de construcción que proporcionara la CONVOCANTE.

Anexo E-2:	Maquinaria y equipo de construcción mínimo que considerará el Licitante.

Anexo F:	Materiales y equipo de instalación permanente que proporcionara la CONVOCANTE.

Anexo BEO: 	Bitácora Electrónica.

Anexo H 	Formatos e instructivos de llenado de información para aplicación del criterio de adjudicación relativo a la calidad.

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.

Parte I: Documentación distinta de la propuesta técnica y económica.

Parte II: Contenido de la Propuesta Técnica y Económica

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.

Criterios de Evaluación Técnica

Criterios de Evaluación Económica

Criterios de Adjudicación

SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.

Modelo de Contrato

Formatos para firma del contrato

Formato Programa de cierre de estimaciones para pago.

SECCIÓN I

INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1	PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

2	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.

3	CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

# 4	FORMAS DE PARTICIPACIÓN.

# 5	MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.

# 6	VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

# 7	ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

# 8	MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

9	PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.

10	DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.

# 11	COSTO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.

12	REVISIONES PRELIMINARES.

13	PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

# 14	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

# 15 	CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.

# 16 	EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.

# 17	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.

# 18	FIRMA DEL CONTRATO.

19	ANTICIPO. (NO APLICA)

20	FORMA DE PAGO.

21	AJUSTE DE COSTOS

# 22	GARANTÍAS Y SEGUROS.

# 23	SUBCONTRATACIÓN.

24	COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.

# 25	CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS.

# 26	PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

27	INCONFORMIDADES.

# 28	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (NO APLICA)

# 29	PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA (S.T.P.R.M.)

# 30	BITÁCORA ELECTRÓNICA

# 31	INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL

# 32	TESTIGO SOCIAL (NO APLICA)

# 33	CAPACITACIÓN

# 34 	REGISTRO DE CONTRATISTAS

ANEXO 1: FORMATO DE PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, Pemex Petroquímica en adelante “LA CONVOCANTE” a través de la Subgerencia de Obra Pública, emite la presente CONVOCATORIA a la Licitación Pública Nacional Núm. 18578025-016-09 (la “licitación”), misma que se regirá por los ordenamientos antes señalados, para la contratación de la obra pública sobre la base de precios unitarios referente a: Obra civil y mecánica para la rehabilitación de la red  contraincendio en el área de movimiento de productos en el Complejo Petroquímico Morelos.

Toda la información contenida en la CONVOCATORIA a la Licitación y sus anexos, incluyendo los planos y especificaciones, así como la información que se derive de la o las juntas de aclaraciones, no podrá ser reproducida, alterada y/o modificada, sin autorización expresa y por escrito de Pemex Petroquímica, por lo tanto, ésta se entiende como propiedad exclusiva de la Entidad, por lo que una vez difundidas públicamente, ninguna persona física o moral podrá adjudicarse su contenido como de invención propia, así como tampoco los bienes resultantes, por lo que no podrán patentarse ni registrarse como modelos de utilidad ni de ninguna forma ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ni ante cualquier otra institución u organismo internacional que tenga por objeto proteger la propiedad industrial.

Los trabajos se desarrollarán en: El interior del Complejo Petroquímico Morelos, ubicado en la zona sur del Estado de Veracruz, en la ciudad de Coatzacoalcos Ver.

Domicilio de “LA CONVOCANTE”: Jacarandas 100, Nivel B-1 Norte, Fraccionamiento Rancho Alegre I C.P. 96558 Coatzacoalcos, Ver., Teléfono (921) 2111375.

“LA CONVOCANTE” y el licitante ganador celebrarán un contrato de obra pública a precios unitarios, de acuerdo al modelo contenido en estas CONVOCATORIA a la Licitación (el “contrato”).

Origen de los fondos.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio No. DCF-SPP-245/2009 del 02 de junio de 2009, autorizó a “LA CONVOCANTE” a comprometer recursos para llevar a cabo esta Licitación, las erogaciones se harán con cargo al proyecto No. QR-031129, renglón del gasto No. 310.

Por tratarse de trabajos que comprenden más de un ejercicio presupuestal, de conformidad con el Artículo 19 Fracción II del RLOPSRM, “LA CONVOCANTE”, informa que durante el ejercicio presupuestal 2009 el importe estimado a ejercer al cierre del mes de octubre es de $ 1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), el incumplimiento de lo anterior, será motivo de desechamiento de la proposición.

De conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 31 de la LOPSRM en esta licitación no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 y 78 de la LOPSRM.

Experiencia y Capacidad Técnica.- La experiencia y capacidad técnica que se requiere para participar en la licitación será: Los licitantes deberán presentar documentación en la que se identifiquen los trabajos realizados por el licitante y en su caso los subcontratistas que señale en su proposición y estas pueden ser a través de: actas de recepción física de las obras y actas de finiquito de contratos con especialidad similar, etc., así como su personal técnico, en donde sea comprobable su participación en la ejecución de obras de características técnicas y magnitud, similares a la que es motivo de esta licitación.

Capital Contable.- El capital contable mínimo requerido para participar en la licitación será de: $15,000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.)

Contenido Nacional.- NO APLICA

1	PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

| EVENTO | FECHA Y HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Publicación de la Convocatoria a la Licitación en Compranet | 06 de agosto de 2009 | www.compranet.gob.mx |
| Visita al Sitio | 12 de agosto de 2009 a las 10:00 Hrs. | Sala de Juntas de la Jefatura de Obra Pública ubicada en el interior del Complejo Petroquímico Morelos |
| Junta de aclaraciones | 17 de Agosto de 2009 a las 10:00 Hrs. | Sala de Licitaciones SUM (Salón de Usos Múltiples) ubicada en el domicilio de la Convocante. |
| Revisión preliminar | 24 de Agosto de 2009 de 10:00 A 14:00 Hrs. | Domicilio de la Convocante. |
| Presentación y Apertura de las Proposiciones | 01 de Septiembre de 2009 a las 10:00 Hrs. | Sala de Licitaciones SUM (Salón de Usos Múltiples) ubicada en el domicilio de la Convocante. |
| Fallo | 18 de Septiembre de 2009 11:00 Hrs. | Sala de Juntas de la Gerencia de Recursos Materiales nivel B-1 Norte, en el domicilio de la Convocante. |
| Firma del Contrato | 07 de Octubre de 2009 a las 12:00 HRS. | Domicilio de la Convocante. |

2	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO

La fecha estimada de inicio para las obras será el 12 de Octubre de 2009, siendo el plazo total de ejecución de las obras de 310 (tres cientos diez) días naturales.

3	CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta CONVOCATORIA a la licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. Los licitantes no podrán condicionar en forma alguna las proposiciones.

# Cada interesado que haya obtenido la CONVOCATORIA a la licitación que incluye las bases y que desee participar en el procedimiento de licitación, será responsable de examinar todos los documentos contenidos en la CONVOCATORIA a la licitación. Los licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de esta obra de acuerdo a las condiciones particulares del lugar donde se ejecutarán las obras, ya que no se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de las obras. Una prórroga podría reconocerse, cuando se constituya un caso fortuito o fuerza mayor, en términos del contrato. Deberá hacer además sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para efectuar las obras.

# El hecho de que el licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace referencia en el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir como contratista la responsabilidad de ejecutar y concluir las obras a entera satisfacción de  “LA CONVOCANTE”, de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas generales de construcción que se les proporcionaron y los precios contenidos en su proposición en caso de ser ganador de la licitación.

# El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale  “LA CONVOCANTE” en esta CONVOCATORIA a la licitación. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren serán a cargo del contratista.

Las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la LOPSRM, que pretendan participar en esta licitación deberán entregar un manifiesto bajo protesta decir verdad que los estudios planes ó programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del Mercado. En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionara al licitante conforme al Titulo Sexto de esta Ley.

# 4	FORMAS DE PARTICIPACIÓN.

Con fundamento en lo que establece el artículo 28 de la LOPSRM, a elección del licitante, podrá presentar su proposición por escrito en el acto de  presentación y apertura de proposiciones o a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el DOF el 9 de agosto del año 2000.

Para el caso de participación por medios remotos de comunicación electrónica la obtención de la convocatoria a la licitación se realizará en el sistema de contrataciones gubernamentales: Compranet en la dirección: http://compranet.gob.mx, es importante aclarar que es requisito indispensable registrarse por medio de este sistema para participar a través de medios remotos de comunicación electrónica.

Los interesados que a su elección opten por participar en esta licitación, a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán acudir a las oficinas de la SFP con el propósito de que obtengan, la certificación del medio de identificación electrónica para lo cual exhibirán, entre otra documentación en su caso, lo que se indica en la disposición cuarta del Acuerdo mencionado en el primer párrafo de este numeral y que es la siguiente:

4.1	Personas físicas: acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y cédula de registro federal de contribuyentes; en caso de que el trámite lo realice a través de algún apoderado, adicionalmente, el documento con el que se acredite el otorgamiento de dicha representación, así como la identificación oficial con fotografía y cedula del registro federal de contribuyentes del apoderado.

4.2	Personas morales: testimonios de las escrituras públicas con las que se acredite su existencia legal, incluidas sus reformas, así como las facultades de su apoderado; identificación oficial con fotografía de dicho representante, y cedula del registro federal de contribuyentes del apoderado y de la persona moral.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos.

5	MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.

La  moneda en que se podrán presentar las proposiciones será Moneda Nacional (Pesos Mexicanos)

Las propuestas y todas las comunicaciones deberán presentarse en idioma español. En el idioma original de los productos con una traducción simple al español.

# 6	VISITA(S) AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los interesados podrán visitar el sitio de realización de los trabajos durante la visita guiada por el servidor público designado por “LA CONVOCANTE” de manera que, por sí mismos y bajo su responsabilidad, los interesados puedan obtener toda la información que pudiera ser necesaria para la preparación de sus proposiciones. A fin de estar en posibilidad de asistir a la visita, de acuerdo al programa de eventos del procedimiento de licitación, los interesados preferentemente entregarán un escrito en el que indiquen el (los) nombre (s) de  la(s) persona(s) que en su representación, acudirán a la visita al sitio, considerando un máximo de 2 (dos) personas por interesado. Los interesados que asistan a la visita al sitio no podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de videograbación, teléfonos celulares, equipos portátiles de comunicación o radiolocalizadores.

Los licitantes interesados en asistir a la visita al sitio de realización de los trabajos, deberán reunirse con el Ing. Jesús Gómez Domínguez e Ing. Juan Manuel Zúñiga Velasco representante de “LA CONVOCANTE”, en el lugar indicado en el programa de eventos del procedimiento de licitación. Así mismo, las personas que visiten el sitio deberán sujetarse a las reglas de seguridad de “LA CONVOCANTE” en vigor y deberán utilizar invariablemente camisa de manga larga y pantalón, ambos de algodón en color naranja, casco protector con barbiquejo, zapatos tipo industrial, gafas de seguridad y protectores auditivos.

La visita al sitio será optativa para los interesados, pero en su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de las obras, sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Los representantes de “LA CONVOCANTE” prepararán un acta de la visita al sitio en la que no se asentará ninguna de las preguntas realizadas por los asistentes ya que éstas deberán de ser formuladas en la junta de aclaraciones. Copia de esta acta se pondrá a disposición de los interesados, tanto en las oficinas de “LA CONVOCANTE” como en el sistema Compranet, siendo responsabilidad de éstos conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de las CONVOCATORIA a la licitación.

Los interesados deberán tomar en consideración que la transportación, hospedaje y gastos que sean erogados con motivo de la visita al sitio serán por su cuenta.

# 7	ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

Las personas que hayan manifestado por escrito(podrán utilizar el formato contenido en el Anexo 2 de la sección I de la convocatoria a la licitación) su interés en participar en la licitación,  podrán presentar preguntas relativas a la convocatoria a la licitación, utilizando preferentemente el formato contenido en el Anexo 1 de esta Sección I de la convocatoria a la licitación, o en su caso, en hojas membretadas de la empresa que representan, ambos formatos debidamente firmados. Además, y con objeto de facilitar el proceso de revisión y respuesta de dichas preguntas, se sugiere presentar con anticipación en el domicilio de “LA CONVOCANTE” o bien en el acto de la junta de aclaraciones, los formatos con las preguntas en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos MS Word para Windows, versión XP 2003 o anterior. Los licitantes que cuenten con registro ante la SFP, podrán enviar sus preguntas a través del sistema Compranet a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

A efecto de cumplir con lo que establece el segundo párrafo del artículo 22 del RLOPSRM, deberán presentarlas por escrito  y además de preferencia, para facilitar el proceso de revisión y respuesta de dichas preguntas, en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos MS Word para Windows, versión 2003 o anterior, con anticipación en el domicilio de “LA CONVOCANTE” o bien en el acto de la junta de aclaraciones. Los licitantes que cuenten con registro ante la SFP, podrán enviar sus preguntas a través del sistema Compranet.

No serán aceptadas preguntas telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo electrónico.

La junta de aclaraciones será celebrada en el lugar, fecha y hora indicados en el programa de eventos del procedimiento de licitación. La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones será optativa. Personal de “LA CONVOCANTE” preparará el acta de la junta de aclaraciones, la que deberá ser firmada por los representantes de “LA CONVOCANTE” y por cada uno de los licitantes que estén presentes durante la celebración de la misma. “LA CONVOCANTE”, en sus oficinas y a través del sistema Compranet, pondrá a disposición de los licitantes copia del acta de la junta de aclaraciones, siendo responsabilidad de los licitantes conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de la CONVOCATORIA a la licitación.

El licitante que obtenga la CONVOCATORIA a la licitación, para que sus preguntas sean tomadas en cuenta, será necesario que presente al momento de ingresar a la junta de aclaraciones un escrito simple, bajo protesta de decir verdad, que contenga los datos que actualmente están contenidos en el artículo 24 fracción V del RLOPSRM vigente o enviar dicho escrito digitalizado a través del sistema Compranet.

Asimismo se darán por notificados del acta que se levante en la junta de aclaraciones, cuando ésta se encuentre a su disposición en la página de Compranet independientemente de que pueda acudir al domicilio de “LA CONVOCANTE”.

“LA CONVOCANTE” no recibirá preguntas adicionales con posterioridad a la última junta de aclaraciones

8	MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

“LA CONVOCANTE” podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria  a la licitación, por cualquier razón, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones y de conformidad con el Artículo 34 de la LOPSRM.

9	PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, y en los artículos 24 tercer parrafo, 28 y 50 del RLOPSRM, para participar en esta licitación, dos o más personas podrán agruparse para presentar una sola proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la propuesta se establezcan con precisión y a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar y se cumpla con los requisitos siguientes:

9.1	Bastará la obtención de un sólo ejemplar de las CONVOCATORIA a la licitación.

9.2	Deberán celebrar entre sí un convenio privado (Documento DT-9), el que contendrá lo siguiente:

9.2.1	Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

9.2.2	Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

9.2.3	Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma que serán presentadas a cobro las estimaciones;

9.2.4	Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; preferentemente anotar teléfono(s), Fax(es) y correo(s) electrónico(s).

9.2.5	Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y

9.2.6	Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

El convenio privado deberá ser firmado por todos y cada uno de los representantes legales de las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta.

9.3	En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, debiendo presentar los documentos señalados en el numeral 9.5, de cada uno de los integrantes del grupo, así como el convenio respectivo.

Para el caso de proposiciones conjuntas, el representante común de las empresas que conformen la propuesta conjunta y con fundamento en el artículo 36 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 28 fracción III de su Reglamento y este numeral, deberá señalar al momento de la entrega del sobre que contiene su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que la propuesta se presenta en forma conjunta, mencionando las empresas que la conforman, debiendo registrar su asistencia en las mismas condiciones en las listas correspondientes.

En caso de que el representante común designado por las empresas no asista al acto, la persona que asista al mismo, deberá de contar con un poder simple otorgado por el representante común a fin de que dicho representante cumpla con la formalidad de la entrega antes mencionada y así, dar cumplimiento al artículo 36 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 28 fracción III de su Reglamento y este numeral mencionados en el párrafo que antecede.

El incumplimiento de lo aquí solicitado será motivo de desechamiento de la proposición conjunta.

La copia del convenio citado anteriormente a que hace referencia el artículo 28 del RLOPSRM, deberá entregarse dentro del sobre que contenga la parte técnica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado en el convenio privado por las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta, la que deberá ser firmada de acuerdo a lo indicado en el numeral 13 de la presente CONVOCATORIA a la licitación.

9.4	Para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta.

9.5	Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del RLOPSRM, las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual lo señalado en los Documentos DA-1 a Documento DA-8 de la Parte I de la Sección III de esta CONVOCATORIA a la licitación.

9.6	Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 tercer párrafo de la LOPSRM y el artículo 50 del RLOPSRM, cuando la propuesta ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de ellas, a quienes se considerará para efecto del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo, el convenio presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones formará parte integrante del contrato como uno más de sus anexos.

9.7	En ningún caso, podrá eliminarse o sustituirse alguno o algunos de los integrantes del grupo, ni se podrán variar los alcances de la propuesta original conjunta, ni se podrán modificar los términos y condiciones establecidos en el convenio. De ocurrir cualquiera de estas circunstancias, así como el incumplimiento de cualquiera de los integrantes en sus obligaciones fiscales, no se formalizará el contrato por causas imputables al licitante.

En caso de que una persona presente proposición por sí misma o como parte integrante de un grupo, no podrá presentar proposición como parte integrante de otro grupo. La presentación de proposiciones en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las proposiciones en que intervenga la misma persona.

Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable también respecto de los licitantes que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común, excepto en el caso de que su participación en las propuestas sea con carácter de subcontratista o proveedor.

La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una propuesta conjunta, afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de las disposiciones legales aplicables.

Si el licitante ganador fuera un grupo, los miembros que lo formen podrán o no constituir una nueva sociedad a fin de que sea ésta la que celebre el contrato, pero en caso de que los miembros integrantes de un grupo deseen constituir una nueva sociedad, deberán manifestarlo así en su proposición, incluyendo la estructura de capital y participación de los socios o accionistas en la sociedad de que se trate. La nueva sociedad deberá constituirse de conformidad con lo siguiente: (i) cada uno de los miembros del grupo deberá responder conjunta y solidariamente por las obligaciones asumidas por la sociedad en relación con el contrato, y (ii) los miembros del grupo serán los únicos integrantes de la nueva sociedad durante todo el tiempo de vigencia del contrato y sus modificaciones, en su caso.

En el caso de que el licitante ganador fuese un grupo y desee constituir una nueva sociedad, ésta deberá ser constituida previamente a la firma del contrato, debiendo presentar a “LA CONVOCANTE”, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, copia certificada del primer testimonio de la escritura pública que contenga la constitución de la nueva sociedad, en la que consten los datos de inscripción de dicho testimonio en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, o constancia de que éste registro se encuentre en trámite.

Independientemente del número de integrantes del grupo que, en su caso, resulte ganador de la licitación, “LA CONVOCANTE”, entregará un solo ejemplar del contrato con firmas autógrafas, a la persona física o moral que haya sido designada como representante común en el convenio a que se refiere el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

10	DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.

Cada proposición deberá estar integrada como se indica a continuación:

10.1	Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición (Parte I de la sección III), la cual podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.

10.2 La documentación de la proposición (Parte II de la sección III).

11	COSTO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.

Los licitantes deberán cubrir todos los costos asociados con la preparación y entrega de sus proposiciones. “LA CONVOCANTE” en ningún caso será responsable por estos costos.

12	REVISIONES PRELIMINARES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 penúltimo párrafo de la LOPSRM y con la finalidad de facilitar el procedimiento de contratación, “LA CONVOCANTE” efectuará revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia y capacidad, así como de la documentación distinta a la proposición, de los interesados que lo soliciten.  Para tal efecto, deberán presentarse en el domicilio de “LA CONVOCANTE” en la fecha y hora señalada en el programa de eventos del procedimiento de licitación.

La revisión preliminar de la documentación mencionada en el párrafo anterior, no exime a los licitantes de presentarla en sus proposiciones, de conformidad con lo establecido en la sección III de estas bases.

13	PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

El licitante en la preparación de su proposición, deberá utilizar los formatos de la sección III, REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN, de esta CONVOCATORIA a la licitación, o bien, en sus formatos siempre y cuando éstos contengan todos los elementos requeridos, y preferentemente en el orden señalado.

Ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora indicada en la convocatoria y en el programa de eventos de la licitación, para la presentación de proposiciones.

Ninguna proposición podrá ser modificada después de su presentación.

Las proposiciones podrán presentarse a elección del licitante, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica,  debiendo considerar lo siguiente:

13.1	Proposiciones por escrito.

# Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.  No obstante lo anterior, los licitantes deberán cumplir con los requisitos para ingresar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

# Todas las fojas de la proposición original deberán estar firmadas en forma autógrafa con tinta indeleble, por el representante legal del licitante o por el representante común en el caso de proposiciones conjuntas, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación.

Cada proposición deberá presentarse en sobre completamente cerrado (en caso necesario y para facilidad de manejo las proposiciones podrán presentarse en cajas completamente cerradas). Se recomienda identificar el sobre de la proposición, como se muestra a continuación:

PROPOSICIÓN DEL LICITANTE: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE) LICITACIÓN No 01 DE XX

En el caso de proposiciones conjuntas, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta y el convenio a que se hace referencia en el apartado 9 de la sección I de esta CONVOCATORIA a la licitación se incluirá en el sobre que contenga la proposición del grupo, como se establece en la sección III de la misma.

Las proposiciones no deberán contener tachaduras, ni enmendaduras, ni textos entre líneas.

No serán aceptadas proposiciones telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo electrónico.

# Para agilizar la conducción del procedimiento de licitación sin ser motivo de desechamiento, se recomienda a los licitantes presentar su proposición foliada en todas sus fojas.

13.2	Proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.

Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica, se deberán apegar a lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el DOF el día 9 de agosto del año 2000 y de conformidad con lo que establece al efecto el sistema Compranet.

Las proposiciones, que a elección del licitante sean enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, deberán elaborarse conforme a lo señalado en estas bases, en formato Word y/o Excel en versión Office XP o Acrobat Reader versión 7.0, o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo *.jpg.

Por lo que respecta a la integración de elementos tales como catálogos, folletos y/o información obtenida de páginas en Internet el fabricante de los bienes o distribuidor directo del mismo, deberá integrar la información, convirtiéndola a formato Word o Acrobat Reader, o en su caso utilizar archivos en imagen tipo *.jpg.

Preferentemente, se identificará cada una de las páginas que integran las proposiciones, con los datos siguientes: registro federal de contribuyentes, número de licitación y número de página.  Dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

El que los licitantes opten por utilizar los medios remotos de comunicación electrónica, no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de la licitación.

Deberán concluir el envío de su proposición, incluyendo la documentación distinta a ésta, a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la SFP, conforme al procedimiento incluido en la disposición cuarta del Acuerdo antes citado.

El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la SFP les proporcione una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica.

Admitirán que se tendrá por no presentada la proposición y demás documentación requerida, cuando el sobre en el que se contenga dicha información contenga virus informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del licitante.

14	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, se procederá a la apertura de los sobres que contienen las proposiciones de los licitantes, de conformidad con el procedimiento siguiente:

14.1 Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito podrán utilizar el formato contenido en el Anexo 2 de la sección I de la convocatoria a la licitación)  en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. La no presentación de este documento, será motivo para no recibir la proposición. El escrito deberá presentarse fuera del sobre que contiene la proposición técnica y económica

14.2	En presencia de los asistentes, el servidor público de “LA CONVOCANTE” facultado para tales efectos, presidirá el acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación.  En ningún caso, se recibirán proposiciones de los licitantes, después de la hora y fecha señalada. No se permitirá a los licitantes, integrar documento alguno a sus proposiciones, ni modificar o retirar su proposición, una vez que ésta haya sido presentada en este acto.  Los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido.

Se sugiere que los licitantes se presenten en el lugar en dónde se efectuará el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuando menos 30 (treinta) minutos antes de iniciar el acto. El tiempo oficial se encuentra sincronizado con el de Teléfonos de México (030) en Coatzacoalcos, Ver.

  - En primer término, serán abiertas las proposiciones de los licitantes recibidas por medios remotos de comunicación electrónica y se imprimirá el catálogo de conceptos. Posteriormente se dará apertura a las proposiciones que consten por escrito.

En el supuesto caso de que algún licitante presente en el acto su proposición por escrito y también haya enviado su proposición por medios remotos de comunicación electrónica, “LA CONVOCANTE”, tomará como válida ésta última. La proposición por escrito podrá ser considerada como válida, siempre y cuando el representante que asista a entregar la proposición, al inicio del acto, manifieste y entregue una carta simple, firmada por el representante que firme la proposición, en la que se establezca claramente que el licitante elige entregar su proposición por escrito y que la proposición electrónica no deberá ser tomada en cuenta por “LA CONVOCANTE”.

El servidor público facultado por “LA CONVOCANTE” para presidir el acto, procederá a la apertura de las proposiciones, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

No será necesaria la presencia de los representantes de los licitantes que hayan enviado su proposición por medios remotos de transmisión electrónica.

14.4	De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público facultado para presidir el acto, rubricarán el catálogo de conceptos de obra en los que se consignen los precios y el importe total de la obra objeto de la licitación, de conformidad con el artículo 37 de la LOPSRM en su fracción II.

14.5	Se levantará acta que servirá de constancia de celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones en la que se harán constar el importe de cada una de ellas. El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha, a disposición de los que no hayan asistido, tanto en las oficinas de “LA CONVOCANTE” como en el sistema Compranet, para efecto de su notificación. En esta misma acta, se señalará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, el cual podrá ser diferido en términos del artículo 37 fracción III de la LOPSRM.

No será motivo de desechamiento de la proposición, el que un licitante se ausente del acto, siempre y cuando hubiere presentado su proposición, conforme a lo indicado en esta CONVOCATORIA a la licitación.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de “LA CONVOCANTE”, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo en el caso en que el sobre de la proposición contenga virus informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del licitante, caso en que tomará por no presentada dicha proposición.

La SFP podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que obren en poder de “LA CONVOCANTE”.

Si no se recibe proposición alguna, se declarará desierta la licitación, situación que quedará asentada en el acta respectiva.

# 15 	CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones serán desechadas por cualquiera de las siguientes causas:

15.1	La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en esta CONVOCATORIA a la licitación;

15.2	El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”;

15.3	Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

15.4	La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 de la LOPSRM.

15.5	En caso de que el licitante hubiese acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, desvirtuar en cualquiera otra forma los propósitos del procedimiento de licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

15.6   El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA a la licitación.

# 16 	EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.

16.1	“LA CONVOCANTE”  hará la evaluación técnica detallada de las proposiciones aceptadas, y la evaluación económica detallada de las proposiciones que resulten técnicamente solventes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la LOPSRM, los artículos 36 y 37 del RLOPSRM, y en los criterios señalados en la sección IV de esta CONVOCATORIA a la licitación.

16.2	Al finalizar la evaluación de las proposiciones “LA CONVOCANTE” emitirá un resultado técnico y económico en el que se expondrán las razones por las que se aceptan o se desechan las proposiciones presentadas por los licitantes.  Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos solicitados se calificarán como “solventes”, desechándose las restantes.

  - Al finalizar la evaluación de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establezcan la CONVOCATORIA a la licitación, de conformidad con la LOPSRM y el RLOPSRM, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

16.4	“LA CONVOCANTE” emitirá un fallo, de conformidad con los artículos 39 de la LOPSRM y 39 del RLOPSRM, en lo que aplique.

16.5	 “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la LOPSRM y en los criterios señalados en la sección IV  de esta CONVOCATORIA a la licitación.

16.6	En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación ratificado o rectificado en el acto de presentación y apertura de proposiciones. Asimismo, el servidor público que preside el acto, proporcionará a cada licitante copia del fallo, donde se expongan las razones y fundamentos por las que su proposición fue desechada o no resultó ganadora.

El representante de  “LA CONVOCANTE”  levantará un acta donde conste la participación de los interesados y la información relativa al fallo, la que firmarán los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación en el domicilio de “LA CONVOCANTE”, asimismo los licitantes que hubieren presentado sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, aceptarán que se tendrán por notificados del acta que se levante, cuando ésta se encuentre en el sistema Compranet, independientemente que puedan acudir a recogerla en el domicilio señalado.

A los licitantes que no hayan asistido a esta junta, “LA CONVOCANTE” enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el Acta de Fallo se encuentra a su disposición  en CompraNet.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes, en los términos del artículo 83 de la LOPSRM.

# 17	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.

# 17.1	CANCELACIÓN

“LA CONVOCANTE” podrá cancelar la licitación en cualquier tiempo debido a caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a  “LA CONVOCANTE”. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión.

La pérdida del mecanismo de seguridad dará lugar a la cancelación de la licitación pública, de conformidad con el último párrafo de la disposición octava del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la administración publica federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”.

# 17.2	SUSPENSIÓN O NULIDAD

La SFP, en ejercicio de sus facultades, podrá suspender el procedimiento de contratación o determinar su nulidad parcial o total, en términos de los artículos 88 y 92 de la LOPSRM.

# 17.3	LICITACIÓN DESIERTA

“LA CONVOCANTE” procederá a declarar desierta la licitación cuando:

17.3.1	 Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de la CONVOCATORIA a la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables;

17.3.2	 No se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

17.3.3	 Los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no sean aceptables, debido a que se propongan importes que no puedan ser pagados por  “LA CONVOCANTE”.

# 18	FIRMA DEL CONTRATO

La adjudicación del contrato obligará a “LA CONVOCANTE” y a la persona en que hubiere recaído, a formalizar el documento relativo en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública.

A más tardar dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y previo a la firma del contrato presentará los documentos siguientes:

18.1	Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales, las cuales deberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente. Para personas físicas, acta de nacimiento o carta de naturalización en su caso, e identificación oficial vigente, y en el caso de personas morales, identificación oficial vigente del representante legal de la empresa;

18.2	Registro Federal de Contribuyentes,

18.3	Poder notarial del representante para actos de administración o para suscribir contratos, el cual deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente, e identificación oficial vigente del mismo;

18.4	Comprobante del domicilio fiscal.

18.5	El licitante ganador se obliga ahora a efectuar la consulta directa a través del portal de internet del S.A.T. respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de la regla I.2.1.17. para efectos del Art. 32-D del C.F.F., y a entregar el oficio de respuesta del S.A.T. al área convocante previo a la firma del contrato. Lo anterior, derivado de la publicación en el D.O.F. el pasado 29 de abril de 2009, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2009.

Para lo cual deberá realizar la consulta de opinión ante el S.A.T., preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo correspondiente, el “acuse de recepción” deberá entregarlo al área convocante previo a la formalización del contrato; tratándose de propuestas conjuntas el acuse de recepción será para cada uno de los obligados, a la consulta mencionada deberán incluir el correo electrónico del área de contratación (obrapublica_025@ptq.pemex.com)

18.6	Manifestación bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento y al numeral relativo a Contratación de Extranjeros de las presentes bases.

18.7  Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, y

18.8   Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;

Los documentos indicados en las fracciones 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.7 y 18.8 deberán ser presentados en copia simple y en original o copia certificada, misma que le será devuelta al licitante que resulte adjudicado una vez que se realice el cotejo correspondiente.

En el caso de propuestas conjuntas deberá entregarse la documentación de cada uno de los integrantes del grupo de personas, y el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria.

En caso que el licitante ganador omita presentar estos documentos, éste no podrá firmar el contrato. Para la presentación de las manifestaciones utilizará, preferentemente, los formatos que se adjuntan.

Además, en el plazo establecido en el segundo párrafo de este numeral, el licitante ganador presentará manifestación, en caso de estar de acuerdo, en que se le apliquen retenciones del 2 (dos) al millar del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En caso de que el licitante ganador no presente esta manifestación, se entenderá que no está de acuerdo en que le apliquen dichas retenciones.

Si el licitante ganador no firma el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la LOPSRM.

En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al efecto autorice la SFP.

19	ANTICIPO. (	No Aplica)

20	FORMA DE PAGO.

# Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en la cláusula TERCERA del contrato y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

# En todo caso se aplicará el programa calendarizado de pago de estimaciones que se integra en la sección V de esta CONVOCATORIA a la licitación. (Anexo “PCE”) Programa de cierre de estimaciones.

# 21	AJUSTE DE COSTOS.

# Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados conforme a los términos expresos de los artículos 56, 57 fracción II y 58 de la LOPSRM y los artículos 105, 106, 144 al 1148 y 151 de su reglamento, de conformidad con la cláusula referente a “ajuste de costos” del modelo de contrato.

# 22	GARANTÍAS Y SEGUROS.

22.1	Garantía de Cumplimiento

El licitante ganador, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se formalizará, deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la formalización del contrato, garantía por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato a favor de “LA CONVOCANTE” a través de póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional o carta de crédito standby irrevocable expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano.

En caso de propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personas físicas o morales que lo integren.

22.2	Garantía por el anticipo otorgado.  (No aplica)

22.3	Seguros

El licitante ganador será el único responsable de contar con las pólizas de seguro que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario, de conformidad con lo establecido en el modelo de contrato que se incluye en la sección V de esta CONVOCATORIA a la licitación.

22.4	Garantía por vicios ocultos

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, previo a la recepción de los trabajos, una garantía durante un plazo de doce meses.  Deberán, a su elección, constituir una fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, presentar una carta de crédito standby irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Concluidos los trabajos, o en caso de recepciones en los términos del artículo 138 del RLOPSRM, con fundamento en el artículo 66 de la LOPSRM, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en concordancia a lo señalado en el modelo de contrato que se incluye en la sección V de esta CONVOCATORIA a la licitación.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (Cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la presentación de las garantías y seguros el licitante, se deberá apegar a los textos de garantías y seguros que se encuentran en la sección V de esta CONVOCATORIA a la licitación.

En caso de incumplimiento a estas disposiciones se tendrá por no recibidas las garantías y, se procederá de conformidad con lo estipulado en el artículo 47 de la LOPSRM.

En caso de modificaciones al contrato, para efecto de la garantía de cumplimiento y los seguros otorgados, el contratista deberá presentar los endosos o documentos modificatorios de conformidad con los establecido en la cláusula de “Garantías y Seguros” del modelo de contrato. Dichos documentos deberán ser emitidos por la misma institución que expidió la garantía o seguro original.

“LA CONVOCANTE” no acepta la entrega de garantías o seguros enviados por fax, mensajería, servicio postal o correo electrónico.

23	SUBCONTRATACIÓN.

Las partes de la obra que podrán subcontratarse son: Laboratorio de concreto, inspección radiográfica, equipo de termo fusión, equipo de sandblast, instrumentación.

24	COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

En el formato DI-8 de la Sección V de esta CONVOCATORIA a la licitación, se trascribe íntegramente la nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

# 25	CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS

El licitante ganador deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante “LA CONVOCANTE”, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días naturales contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

# 26	PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

Se hace de su conocimiento el acuerdo que Petróleos Mexicanos tiene concertado con Nacional Financiera, S. N. C. denominado “Programa de Cadenas Productivas”, el cual inició operaciones a partir del 06 de enero de 2003 y cuyo objetivo es apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Pemex y/o de los Organismos Subsidiarios, a través de operaciones de factoraje y descuento electrónico de hasta el 100% del importe de los títulos de crédito y/o documentos en que se consignen derechos de crédito expedidos por Pemex o por los Organismos Subsidiarios, incluyendo los intereses correspondientes, siendo la misma Nacional Financiera, el canal para la recepción de los Poderes, Actas Constitutivas y Carta de Adhesión que firmen los proveedores y contratistas.

Para mayor información del programa mencionado, los interesados deberán dirigirse directamente a Nacional Financiera, S.N.C.

# 27	INCONFORMIDADES

# Los licitantes podrán inconformarse por escrito en los términos de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la LOPSRM, ante el Órgano Interno de Control en PEMEX PETROQUÍMICA dependiente de la SFP, ubicado en el Edificio Sede de Pemex Petroquímica localizado en Jacarandas No. 100, Nivel C-1, Colonia Rancho Alegre I, en Coatzacoalcos, Ver. C.P. 96558 y por medios remotos de comunicación electrónica, en los términos de la disposición décimo primera del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el DOF el 9 de agosto del 2000.

# De conformidad con el artículo 92 de la LOPSRM, cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se impondrá al promovente multa conforme lo establece el artículo 77 de la LOPSRM.

28	FUENTES DE FINANCIAMIENTO. (NO APLICA)

29	PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA (S.T.P.R.M.)

Con objeto de que “LA CONVOCANTE” de cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de la cláusula 34 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.) y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de los organismos subsidiarios y para el caso de que las Obras objeto de la presente Licitación se efectúen en el interior de las instalaciones de PEMEX PETROQUÍMICA, el Contratista a quien se le adjudique el Contrato respectivo para la realización de dichas Obras, preferirá en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, o como el futuro se le denomine. En virtud de lo anterior, será responsabilidad de los Licitantes conocer los términos y condiciones para la contratación de los trabajadores que proponga el Sindicato antes mencionado, así como considerar los mismos en la elaboración de sus ofertas, Al efecto se transcribe lo conducente de la cláusula en comento:

“CLAUSULA 34. …

“…Cuando los trabajos de construcción o mantenimiento por contrato libre se efectúen en el interior de las instalaciones de Petróleos Mexicanos o de los Organismos Subsidiarios, éstos se obligan a comunicar al Comité Ejecutivo General y a las secciones del Sindicato con quince días hábiles de anticipación, las características de dichos contratos y estipular con los contratistas que deberán preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el S.T.P.R.M…”

30	BITÁCORA ELECTRÓNICA

El licitante que resulte adjudicado, se compromete a tramitar ante la Autoridad Certificadora correspondiente, el certificado digital de su Superintendente de Construcción nombrado por escrito y turnado en documento original debidamente rubricado, por el Representante Legal y/o Apoderado Legal del Licitante que resulte ganador y demás personal que, en su caso, tendrá autorización para firmar la Bitácora Electrónica, sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en la cláusula vigésima segunda del contrato. La información general de estas personas será proporcionada a “LA CONVOCANTE”, previamente al inicio de los trabajos, para estar en condiciones de solicitar oficialmente al Administrador del sistema BEO proporcione las claves de usuario y contraseñas de acceso del personal involucrado.

31	INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL

Los licitantes deberán de especificar en sus propuestas la información de carácter confidencial, para los efectos de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y Lineamientos correspondientes.

32	TESTIGO SOCIAL    (NO APLICA)

33	CAPACITACIÓN

El licitante que resulte ganador estará obligado a cumplir las disposiciones en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental señaladas en el Anexo B-2, sin perjuicio de las demás disposiciones legales que el Contratista esté obligado a cumplir, así como de aquellas que emita “LA CONVOCANTE”,  con posterioridad a la firma del Contrato.

De igual forma, se obliga a acreditar ante “LA CONVOCANTE”,  previamente al inicio de los trabajos que el personal que realizará los trabajos ha recibido, previo al inicio del contrato, la capacitación por parte de una empresa debidamente autorizada y registrada para ello conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, en las materias relacionadas con los trabajos, así como en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental.

En caso de que el licitante ganador, decida recibir capacitación del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, presentará debidamente requisitado, previo a la firma del contrato, el formato DI-9, para que “LA CONVOCANTE”,  aplique la retención del 2 (dos) al millar del monto de cada una de las estimaciones que durante la ejecución de los trabajos, presente para cobro ante “LA CONVOCANTE”,  por concepto de la ejecución de los trabajos.

Dichas aportaciones, al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, vía retención, en ningún caso deberán repercutirse en el importe de la proposición  del licitante.

Una vez adjudicado el contrato, y en el supuesto de que el Contratista no acredite fehacientemente y a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, que su personal ha recibido capacitación en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental, éste no podrá ingresar a las instalaciones de “LA CONVOCANTE”,  por lo que cualquier atraso en el programa de ejecución de los trabajos derivado de este incumplimiento, no será motivo para diferir la fecha de inicio de los mismos o ampliar el plazo de ejecución del contrato.

FORMATO DE MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACION

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

PEMEX PETROQUIMICA

PRESENTE:

En referencia a la CONVOCATORIA a la licitación pública nacional N°. 18578025-016-09, que PEMEX PETROQUIMICA lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS

Yo [NOMBRE DEL REPRESENTANTE] en mi carácter de [NOMBRE DEL LICITANTE],, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, manifiesto mi interés en participar en la licitación

DATOS GENERALES:

De la persona moral:

- Clave del Registro Federal de Contribuyentes.

- Denominación o razón social.

- Descripción del objeto social de la empresa.

- Relación de los nombres de los accionistas o socios.

- Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó).

- Inscripción en el Registro Público de Comercio.

Del representante:

- Nombre del apoderado.

2.    Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó)

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]

Anexo 3

FORMATO DE MANIFESTACION DE FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

PEMEX PETROQUIMICA

PRESENTE:

En referencia a la CONVOCATORIA a la licitación pública nacional N°. 18578025-016-09., que PEMEX PETROQUIMICA lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS

Yo [NOMBRE DEL REPRESENTANTE] en mi carácter de [NOMBRE DEL LICITANTE], con fundamento en la fracción XII del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometer a mí y a mi representada

DATOS GENERALES:

De la persona moral:

- Clave del Registro Federal de Contribuyentes.

- Denominación o razón social.

- Descripción del objeto social de la empresa.

- Relación de los nombres de los accionistas o socios.

- Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó).

- Inscripción en el Registro Público de Comercio.

Del representante:

- Nombre del apoderado.

2.    Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó)

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________

[RAZON SOCIAL DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]

LICITANTE: [NOMBRE DEL LICITANTE]

### PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES No.__________ DE FECHA ____________________

| Pregunta | Respuesta de PEMEX PETROQUÍMICA |
| --- | --- |
| Pregunta No. Referencia en Bases: Pregunta: |  |
| Pregunta No. Referencia en Bases: Pregunta: |  |
| Pregunta No. Referencia en Bases: Pregunta: |  |
| Pregunta No. Referencia en Bases: Pregunta: |  |
| Pregunta No. Referencia en Bases: Pregunta: |  |
| Pregunta No. Referencia en Bases: Pregunta: |  |

### NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE _________________________

Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (sección, documento o anexo, fecha, página, párrafo, etc.)

SECCIÓN II	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

CONTENIDO

Anexo  A: 		Relación de Planos.

Anexo  B: 	     Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto.

Anexo  B-1:    Normas.

Anexo B-2:   Reglamento de Seguridad, Salud y Protección Ambiental que deben de cumplir los contratistas y/o proveedores dentro de las instalaciones de Pemex Petroquímica.

Anexo B-3:	Procedimientos Críticos.

Anexo B-4:	Aspectos Ambientales.

Anexo C:		Catálogo de Conceptos.

Anexo E-1:	Maquinaria y equipo de construcción que proporcionara la CONVOCANTE.

Anexo E-2:	Maquinaria y equipo de construcción mínimo que considerará el Licitante.

Anexo F:	Materiales y equipo de instalación permanente que proporcionara la CONVOCANTE.

Anexo BEO: 	Bitácora Electrónica.

# ANEXO “A”

RELACION DE PLANOS

| No. DE PLANO | DESCRIPCIÓN | REVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD CIVIL |
| S-256 | ARREGLO GENERAL PRIMERA ETAPA PLANTA DE UBICACIÓN TOPOGRAFICA | 0 |
| S-257 | DETALLES DE REGISTRO DE LA PRIMERA ETAPA | 0 |
| S-258 | DETALLES DE PASO DE CALLES DE LA PRIMERA ETAPA | 0 |
| S-259 | DETALLES DE ATRAQUE DE LA PRIMERA ETAPA | 0 |
| S-260 | DETALLES DE EXCAVACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA | 0 |
| ESPECIALIDAD MECANICA |
| S-248 | LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN GENERAL DE MONITORES E HIDRANTES ETAPA 1 | 0 |
| S-249 | LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN GENERAL DE MONITORES E HIDRANTES CALLE 13 ETAPA 1 | 0 |
| S-250 | LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN GENERAL DE MONITORES E HIDRANTES CALLES 5,7,9 Y 10 ETAPA 1 | 0 |
| S-251 | LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN GENERAL DE MONITORES E HIDRANTES CALLE 5,7,9,12 Y 14 ETAPA 1 | 0 |
| S-252 | LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN GENERAL DE MONITORES E HIDRANTES CALLE 10,11,12 Y 13 ETAPA 1 | 0 |
| S-2174 | CIRCUITO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS ARREGLO GENERAL ETAPA 1 | 0 |
| S-700 | DETALLES DE CONEXIONES A MONITORES E HIDRANTES Y TOMAS PARA CAMION ETAPA 1 | 0 |
| S-253 | DETALLES DE ARREGLOS DE LAS VÁLVULAS DE SECCCIONAMIENTO EN REGISTROS DE RED CONTRAINCENDIO ETAPA 1 | 0 |
| S-254 | DETALLES DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA ETAPA 1 | 0 |
| S-255 | DETALLE DE DADO Y SOPORTE DE ACERO ESTRUCTURAL PARA TUBERIA AEREA | 0 |
| S-6600 | CALLE 13 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8 | 0 |
| S-6601 | CALLE 13 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8 | 0 |
| S-6602 | CALLE 13 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 | 0 |
| S-6603 | CALLE 13 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 | 0 |
| S-6604 | CALLE 11 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 | 0 |
| S-6605 | CALLE 11 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 | 0 |
| S-6606 | CALLE 9 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 | 0 |

# ANEXO “A”

RELACION DE PLANOS

| No. DE PLANO | DESCRIPCIÓN | REVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| S-6607 | CALLE 9 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 | 0 |
| S-6608 | CALLE 9 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 | 0 |
| S-6609 | CALLE 9 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 | 0 |
| S-6610 | CALLE 9 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 | 0 |
| S-6611 | CALLE 7 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 | 0 |
| S-6612 | CALLE 7 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 | 0 |
| S-6613 | CALLE 7 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 | 0 |
| S-6614 | CALLE 7 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 | 0 |
| S-6615 | CALLE 5 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 | 0 |
| S-6616 | CALLE 5 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 | 0 |
| S-6617 | CALLE 5 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 | 0 |
| S-6618 | CALLE 10 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 | 0 |
| S-6619 | CALLE 10 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 | 0 |
| S-6620 | CALLE 10 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 | 0 |
| S-6621 | CALLE 10 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 | 0 |
| S-6622 | CALLE 10 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 | 0 |
| S-6623 | CALLE 10 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13 | 0 |
| S-6624 | CALLE 12 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 | 0 |
| S-6625 | CALLE 12 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 | 0 |
| S-6626 | CALLE 12 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7 | 0 |
| S-6627 | CALLE 12 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 | 0 |

# ANEXO “A”

RELACION DE PLANOS

| No. DE PLANO | DESCRIPCIÓN | REVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| S-6628 | CALLE 12 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 | 0 |
| S-6629 | CALLE 12 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 | 0 |
| S-6630 | ACCESO A ESFERAS ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7 | 0 |
| S-6631 | ACCESO A ESFERAS ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 | 0 |
| S-6632 | CALLE 14 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 | 0 |
| S-6633 | CALLE 14 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 | 0 |
| S-6634 | CALLE 14 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 | 0 |

NOTAS GENERALES

Y

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, NO RECONOCERÁ PAGO ADICIONAL POR CONCEPTOS ORIGINADOS POR CAUSAS CLIMATOLÓGICAS A MENOS QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE FUE ORIGINADO POR RAZÓN DE FUERZA MAYOR Y NO SE PERMITIRÁ EJECUTAR TRABAJO ALGUNO EN CASO DE QUE POR CAUSAS CLIMATOLÓGICAS SE PONGA EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, LAS INSTALACIONES O LA CALIDAD DEL TRABAJO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA REGLAMENTACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, TANTO FEDERAL NORMAS DE LA S.T.P.S. COMO DE PETRÓLEOS MEXICANOS, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL (PASSO). DE COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. SI A JUICIO DEL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE OBRA DE EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, EL CONTRATISTA GENERA MATERIAL SOBRANTE, DESECHOS O RESIDUOS QUE PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO RESIDUOS PELIGROSOS AL AMBIENTE SIEMPRE QUE ESTOS NO PUEDAN SER REUTILIZADOS POR EL PROPIO CONTRATISTA, ESTE DEBERÁ RETIRARLOS DE LAS INSTALACIONES, SIN RESPONSABILIDAD NI CARGO ALGUNO PARA EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, PUDIENDO SER ALGUNO O VARIOS DE LOS MATERIALES ENLISTADOS EN LA RELACIÓN SIGUIENTE, LA CUAL ES ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA: MATERIALES SOBRANTES (POLIURETANO, RESINAS, FIBRAS, AISLANTES, RECUBRIMIENTOS, ETC.) ESTOPAS IMPREGNADAS, BROCHAS, RESIDUOS DE PINTURA, ETC. ACEITE DE LUBRICACIÓN GASTADO. ENVASES VACÍOS DE PLÁSTICO O METÁLICOS QUE CONTUVIERON MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS. ACUMULADORES O BATERÍAS GASTADAS. PARA SU DISPOSICIÓN FINAL, EL CONTRATISTA INVARIABLEMENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LO QUE ORDENA EL REGLAMENTO EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, ASÍ COMO LA NOM-052-ECOL, PARA LO CUAL DEBERÁ REALIZAR EL TRAMITE, YA SEA QUE EL LO HAGA DIRECTAMENTE ANTE LA SEMARNAT O QUE CONTRATE A UNA EMPRESA AUTORIZADA EN EL RAMO, PARA EL MANEJO ALMACENAJE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN UN LUGAR AUTORIZADO PARA TAL FIN, DEBIENDO PRESENTAR AL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE OBRA DE COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, COPIA SIMPLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT PARA COTEJARLA CON UNA COPIA DEL MANIFIESTO DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN EL DESTINO FINAL. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LOS DOCUMENTOS ANTERIORES, EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, SE RESERVA EL DERECHO DE REPORTARLO A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES. EL CONTRATISTA QUE POR MOTIVO DE SU TRABAJO GENERE RESIDUOS NO PELIGROSOS COMO “BASURA MUNICIPAL” ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN LOS DESPERDICIOS DE COMIDA, MADERA, PLÁSTICOS, EMBALAJES, ETC. SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÉN O NO HAYAN ESTADO EN CONTACTO CON RESIDUOS PELIGROSOS, DEBERÁN RETIRARLOS FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, Y DEPOSITARLOS EN EL BASURERO MUNICIPAL BAJO PREVIO PERMISO O CONVENIO CON LA AUTORIDAD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE, DEBIENDO ENTREGAR AL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE OBRA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS COPIA DEL DOCUMENTO ANTERIOR Y COPIA DEL COMPROBANTE DE CADA ENTREGA DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS EN EL BASURERO MUNICIPAL. EL CONTRATISTA QUE POR MOTIVO DE SUS ACTIVIDADES, GENERE MOVIMIENTOS DE TIERRA, ESTA DEBERÁ SER DEPOSITADA EN EL LUGAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES, EL CUAL LE SERÁ INFORMADO POR EL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE OBRA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, EN DONDE ÚNICAMENTE SE PODRÁ INGRESAR CON SU AUTORIZACIÓN, Y DEBERÁ EVITAR EN TODO MOMENTO REVOLVER CON LA TIERRA, BASURA, ESCOMBRO U OTRO MATERIAL EXTRAÑO AL CONTENIDO DEL SUELO. PARA AQUELLOS RESIDUOS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES QUE NO SEAN CONSIDERADOS COMO BASURA MUNICIPAL Y QUE EL CONTRATISTA LOS GENERE COMO CONSECUENCIA DE SUS ACTIVIDADES, CLASIFICÁNDOLOS COMO NO PELIGROSOS, DEBERÁ PRESENTAR AL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE OBRA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, PREVIO AVISO A LA CCSIPA, LA PRUEBA CRETIB DEL RESIDUO EFECTUADA POR UN LABORATORIO CON ACREDITAMIENTO VIGENTE ANTE LA E.M.A.A.C., PARA AVALAR SU NO PELIGROSIDAD Y DISPONERLO ADECUADAMENTE DE ACUERDO A LOS PUNTOS ANTERIORES. EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA Y/O EN LOS ALCANCES ANOTADOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES SE MENCIONAN ÚNICAMENTE LAS OPERACIONES BÁSICAS, PERO SE CONSIDERAN INCLUIDAS TODAS LAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONE EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, LOS SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ EL CONTRATISTA REGRESARLOS AL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE OBRA. EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR E INCLUIR DENTRO DE SU PROPUESTA TODAS LAS OBRAS PROVISIONALES (CONSTRUCCIONES NECESARIAS PARA INSTALAR INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA ALBERGAR TRABAJADORES, INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, SERVICIOS HIGIÉNICOS, ELÉCTRICOS, CERCOS CARTELES, ETC.), PREVIA VERIFICACIÓN QUE DICHA UBICACIÓN CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SALUBRIDAD, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, ACTIVIDADES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA QUE LA OBRA QUEDE TOTALMENTE CONCLUIDA DE ACUERDO AL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES. TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA OBRA SERAN SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA Y DEBERÁN SER NUEVOS Y CONTAR CON LOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS QUE GARANTICEN LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA A CUALQUIER INSTALACIÓN EXISTENTE EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ DISPONER CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, PERSONAL, Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE SE REQUIERA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DELCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS NO SUMINISTRARA NINGÚN COMBUSTIBLE, LUBRICANTE, MATERIALES NI MAQUINARIA. EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LIMPIEZA DIARIAMENTE EN EL ÁREA DE TRABAJO Y PARA EL CASO DE LA RECEPCIÓN DE OBRA, DEBERÁ OBTENER A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DE LA OBRA EL VO.BO. DEL GRUPO TÉCNICO DEL ÁREA, QUE GARANTICE QUE LA LIMPIEZA FUE REALIZADA TANTO EN EL ÁREA ASIGNADA PARA TALLER Y BODEGA. TODO EL MATERIAL QUE SUMINISTRE EL CONTRATISTA DEBERÁ SER INSTALADO (COLOCADO), PARA QUE PROCEDA PARA SU PAGO MATERIAL QUE NO SE COLOQUE NO SERÁ PAGADO Y EL CONTRATISTA DEBERÁ RETIRARLO DE LA OBRA, SIN CARGOS ADICIONALES PARA EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CALIDAD DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE ACUERDO A PROYECTO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS POR ESCRITO AVALADOS POR UN LABORATORIO ESPECIALIZADO, LOS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADOS AL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE OBRA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, EL CUAL DEBERÁ AUTORIZAR EL LABORATORIO QUE LLEVARA A CABO ESTAS PRUEBAS; PARA ESTO EL CONTRATISTA PRESENTARA UNA PROPUESTA DE 3 LABORATORIOS RECONOCIDOS PARA SU APROBACIÓN, EN CASO DE QUE LAS PRUEBAS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A REALIZAR POR SU CUENTA LAS PRUEBAS Y CORRECCIONES NECESARIAS EN LA OBRA. AL REALIZAR LIMPIEZA MECÁNICA MECANICA A CHORRO CON MATERIAL INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE ( ECOLOGICO ) LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO, EN ÁREA DE PLANTAS EN OPERACIÓN Y/O EN AÉREAS DE TRANSITO DE PERSONAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ PROTEGER CON LONAS EN BUEN ESTADO, CONFINANDO DE LA ALTURA DE TRABAJO HASTA EL PISO LAS ÁREAS DONDE SE REQUIERE DICHA PROTECCIÓN, YA QUE EN CASO CONTRARIO NO SE PERMITIRÁ LA REALIZACIÓN DE ESTOS TRABAJOS, SIENDO IMPUTABLES AL CONTRATISTA LOS ATRASOS OCASIONADOS POR DICHO INCUMPLIMIENTO. TAMBIÉN DEBERÁ PROTEGER LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN Y VÁSTAGOS DE LAS VÁLVULAS CON PLÁSTICO PARA EVITAR LA INTRODUCCIÓN DE POLVO RESULTANTE DE LA LIMPIEZA CON SAND BLAST. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO A LA RESIDENCIA Y/O SUPERVISIÓN DE OBRA UN REPORTE DE LAS CALIBRACIONES DE LOS ESPESORES DE LA PINTURA (TANTO PRIMARIO COMO ACABADO), EN TUBERÍAS, ESTRUCTURAS, ACCESORIOS, SOPORTERÍA, RACKS, ETC. PARA SU RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE POR EL RESIDENTE Y/O SUPERVISIÓN DE OBRA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO SERÁN ACARREADAS POR EL CONTRATISTA HASTA EL PATIO DE CHATARRAS LOCALIZADAS EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ COLOCAR LETREROS DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SU DESCRIPCIÓN, NÚMERO DE CONTRATO, MONTO, PLAZO Y RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA QUE EJECUTA LOS TRABAJOS CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 0.80 X 1.20 MTS. EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER SU EQUIPO Y HERRAMIENTA EN BUENAS CONDICIONES PARA OPERAR, EL CUAL PODRÁ SER INSPECCIONADO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR EN LA OBRA CON EL PERSONAL CAPACITADO Y COMPETENTE PARA OPERAR EQUIPOS DE COMBUSTIÓN INTERNA, HIDRÁULICOS Y/O ELÉCTRICOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE NUESTRO PERSONAL E INSTALACIONES. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON OFICINAS DE CAMPO TIPO MÓVIL AUTOSUFICIENTE DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE CADA OBRA, ASÍ COMO BODEGA DE CAMPO, MISMA QUE SE COLOCARA EN EL LUGAR DESTINADO PARA CONTRATISTAS EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS Y EL SUPERVISOR DEBERÁ TRAMITAR ANTE LA CCSIPA EL VO. BO. DEL LUGAR QUE SE HAYA PROPUESTO POR LA SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO Y/O EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA. SE PROHÍBE UTILIZAR HIDRANTES DE CONTRA-INCENDIO, SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA COORDINACIÓN DE CALIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS NO PROPORCIONARÁ EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. EN CASO EXTRAORDINARIO QUE POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS REQUIERA PROPORCIONAR LA ENERGÍA EL SUPERVISOR DEBERÁ OBTENER LA ANUENCIA DEL ESPECIALISTA DEL ÁREA A TRAVÉS DEL PERMISO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE. TODOS LOS EQUIPOS DE COMBUSTIÓN INTERNA AL SERVICIO DEL CONTRATISTA (COMPRESORES, VEHÍCULOS AUTOMOTRICES, GRÚAS, WINCHES, ETC.) DEBERÁN OPERAR EN ESTADO ÓPTIMO; LOS ESCAPES DE TODAS LAS UNIDADES DE COMBUSTIÓN INTERNA (LIGERA Y PESADA) DEBERÁN CONTAR CON UN DISPOSITIVO “MATA-CHISPAS”, YA QUE NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS Y UNIDADES QUE NO CUENTEN CON ESTE DISPOSITIVO. CUANDO SE REQUIERA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO (GASOLINA, DIESEL) Y/O ACEITE DE TRANSMISIÓN O MOTOR, DEBERÁN CUBRIR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: NO PRESENTAR FUGAS DE COMBUSTIBLE O ACEITES. AL EFECTUAR RELLENOS DE COMBUSTIBLE, NO DERRAMAR AL PISO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN A REGISTROS DE DRENAJE PLUVIAL. SE PROHÍBE QUE EL PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA INTRODUZCA, TENGA O ALIMENTE ANIMALES, TALES COMO PERROS, GATOS, ETC. DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. SE PROHÍBE A LAS COMPAÑÍAS HACER CUALQUIER TIPO DE PAGO EN EFECTIVO A SUS TRABAJADORES Y O PROVEEDORES DENTRO DE LAS INSTALACIONES E INMEDIACIONES DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR MÁXIMO A LOS PRIMEROS CUATRO DÍAS DEL MES, LOS FORMATOS SOLICITADOS EN DISPOSICIÓN DE MATERIA DE SEGURIDAD DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. LA CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR, PREPARAR E INSTALAR ANDAMIOS TIPO SISTEMA TOTAL, DEBIENDO CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 400-ACSIPA-PO-014, REV 00 PARA TRABAJOS EN ALTURA. PARA LA ACEPTACIÓN DE LA RED DE AGUA CONTRAINCENDIO, EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR POR ESCRITO Y EN ARCHIVOELECTRÓNICO A LA ENTIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS LA DOCUMENTCION, REFERIDAS EN LOS PUNTOS 8.4 Y 8.5 DE LA NORMA NRF-128-PEMEX-2007Rev. 0. ESPECIFICACIONES GENERALES EN LAS PARTIDAS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO “C”) EN LAS QUE SE ENUNCIE UNA CODIFICACIÓN, LOS ALCANCES DE OBRA SE CONSIDERAN DEL CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS GEN-004. DE PETRÓLEOS MEXICANOS. EN LAS PARTIDAS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO “C”) EN LAS CUALES SE ENUNCIA EN LA COLUMNA DE CODIFICACIÓN LA NOMENCLATURA (S/C) LOS ALCANCES DE OBRA SE DEBERÁN CONSIDERAR LOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL ANEXO “B”. EN LAS PARTIDAS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO “C”) EN LAS CUALES SE ENUNCIA EN LA COLUMNA DE CODIFICACIÓN LA SIGUIENTE NOMENCLATURA (SIN) LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PERTENECEN AL CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS, SIN EMBARGO EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS ES SIMILAR A LOS DEL MISMO, DE ACUERDO A LA CODIFICACIÓN ENUNCIADA EN LA PARTE INFERIOR DE LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO. PARA EFECTO DE LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES, Y UNA VEZ FORMALIZADO EL CONTRATO EN CITA, SE DEBE ENTENDER QUE EL LICITANTE GANADOR PASA A SER EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONFRONTAR LAS CANTIDADES DE VOLÚMENES DE OBRA DEL ANEXO "C" CON LOS PLANOS ANTES DE PROCEDER A LA COMPRA DE LOS MATERIALES. LA PROPUESTA DE LOS LICITANTES DEBE CONTENER TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN. SE CONSIDERARA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, LA OMISIÓN O LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. EL LICITANTE EN SU PROPUESTA, QUEDA EN EL ENTENDIDO, QUE ESTAS ESPECIFICACIONES ESTABLECEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO PARA LA UTILIZACIÓN, MONTAJE, INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. EL LICITANTE EN SU PROPUESTA, QUEDA EN EL ENTENDIDO, QUE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE CONFORME A ESTAS ESPECIFICACIONES CONSIDERAN; AUNQUE NO SE EXPRESE, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, CONEXIONES Y TODOS LOS SERVICIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. EL LICITANTE EN SU PROPUESTA, QUEDA EN EL ENTENDIDO, QUE TODOS LOS MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SUMINISTRE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBEN SER NUEVOS Y DE PRIMERA CALIDAD. CUANDO EXISTA ALGUNA DUDA RESPECTO DE LA CALIDAD Y/O CARACTERÍSTICAS DE DICHO MATERIAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR DOCUMENTALMENTE, QUE DICHO MATERIAL CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO. EL LICITANTE EN SU PROPUESTA, QUEDA EN EL ENTENDIDO, QUE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DEL ANEXO "C", INCLUYEN LOS CARGOS POR EL SUMINISTRO (DONDE APLIQUE), TRANSPORTE CON CAMIÓN CON BRAZO ARTICULADO, GRÚA, ETC. PARA MANIOBRAS Y MANEJO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EQUIPOS DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE MANIOBRA MANUAL, HERRAMIENTAS, ETC. EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR, COMO PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE (BIENES) QUE SUMINISTRE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; DICHOS CERTIFICADOS DEBERÁN SER EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS MISMOS. CUANDO EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES SE HAGA MENCIÓN A DETERMINADAS MARCAS O MODELOS COMERCIALES, DEBERÁ ENTENDERSE INVARIABLEMENTE QUE SOLO SE PRETENDE DEFINIR UNA CALIDAD O DISEÑO DETERMINADO Y DE NINGÚN MODO SE SEÑALA CON ELLO DE MANERA ESPECIFICA SU USO, EN TAL VIRTUD, PODRÁN UTILIZARSE MATERIALES Y ACCESORIOS DE DISEÑO Y CALIDAD EQUIVALENTES A LAS QUE SE DESCRIBEN EN EL APARTADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INCLUIRÁN EN LA PROPUESTA TÉCNICA. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y PARA SU ANÁLISIS CUALITATIVO LO SIGUIENTE: LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE DEBE ACREDITARSE, INCLUYENDO COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INDIQUE EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA. LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA DEL MISMO, DEBE ACREDITARSE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SEÑALE SU PARTICIPACIÓN Y LA DE SU PERSONAL, EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO. ASÍ MISMO, DEBE ANEXAR COPIA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE HAYA INSTALADO TUBERÍA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR CONSTANCIA DEL FABRICANTE EN LA QUE ACREDITE, QUE LA MATERIA PRIMA USADA PARA LA FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SERÁ RESINA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR, TIPO III, GRADO P-34, CLASIFICADA POR ASTM-1248, Y DESIGNADA POR EL PPI (PLASTIC PIPE INSTITUTE) COMO PE-3408, LA CELDA DE CLASIFICACIÓN PARA DESCRIBIR LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEBE ESTAR BASADA EN ASTM D3350. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR CONSTANCIA DEL FABRICANTE EN LA QUE ACREDITE, QUE LA FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS CITADOS EN EL ANTERIOR NUMERAL, ESTE CERTIFICADA POR FACTORY MUTUAL RESERCH (FM). EL LICITANTE DEBE PRESENTAR CONSTANCIA DEL FABRICANTE EN LA QUE ACREDITE QUE LA TUBERÍA Y LOS ACCESORIOS DE P.E.A.D. CUMPLEN CON LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES: ASTM F-714, ASTM F-412, NMX-E-18-SCFI-2002, API-15LE, ASTM D3350. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR CONSTANCIA DEL FABRICANTE EN LA QUE ACREDITE QUE LA TUBERÍA Y LOS ACCESORIOS, FABRICADOS CON LA RESINA PE-3408, PODRÁN SER UTILIZADOS PARA CONDUCCIÓN DE AGUA SOMETIDA A PRESIONES HASTA DE 200 LB/IN2 (14.00 KG/CM2.) EL LICITANTE DEBE PRESENTAR CONSTANCIA DEL FABRICANTE EN LA CUAL ACREDITE QUE LOS ACCESORIOS (CODOS, REDUCCIONES, YEE'S, TEE'S, STUB END, COPLES, TAPONES, ETC) DE 6" DE DIÁMETRO Y MENORES, SERÁN DE UNA SOLA PIEZA (MONOLÍTICAS), MISMAS QUE DEBEN SER FABRICADAS POR EL MÉTODO DE INYECCIÓN, USANDO LA RESINA ANTES ESPECIFICADA. FICHA TÉCNICA DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS PROPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR CONSTANCIA DEL FABRICANTE, EN EL QUE SE INDIQUE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN USADAS EN LA FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS. LOS RESULTADOS DE LOS CONTROLES DEL LABORATORIO Y LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE SERÁN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EL LICITANTE DEBE PRESENTAR CONSTANCIA DEL FABRICANTE DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS EN LA CUENTA CON UN SISTEMA DE RASTREABILIDAD DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, DICHO SISTEMA DEBE PERMITIR IDENTIFICAR EL LOTE PARTICULAR DE LA RESINA (PE-3408) USADA PARA LA FABRICACIÓN DE CADA TUBO Y ACCESORIO. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR CONSTANCIA DEL FABRICANTE DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS DE QUE CUENTA CON UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS: DETERMINACIÓN DE DENSIDAD RELATIVA Y ABSOLUTA SEGÚN EL MÉTODO DE ENSAYO NMXE-CNCP-2004 Y QUE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A 0.941 G/CM3 Y NEGRO DE HUMO PARA SU PROTECCIÓN AL INTEMPERISMO DE ACUERDO A 5 INCISO 5.3.2.1 DE LA NORMA MEXICANA NMX-E.18-SCFI-2002 PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE NEGRO DE HUMO Y QUE DEBERÁ CONTENER DE 2,0% A 3,0% EN MASA DE NEGRO DE HUMO DE ACUERDO AL MÉTODO DE ENSAYO NMX-E-034-1990 EL LICITANTE DEBE PRESENTAR CONSTANCIA DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MANUAL QUE EFECTUARÁ LAS TERMOFUSIONES DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR CONSTANCIA EN LA QUE EL FABRICANTE DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS, APRUEBE EL EQUIPO DE TERMOFUSIÓN PROPUESTO POR EL LICITANTE PARA REALIZAR LAS UNIONES DE TUBERÍA Y/O ACCESORIOS; DICHO DOCUMENTO DEBE INDICAR LA MARCA Y MODELOS DEL EQUIPO. ASÍ MISMO DEBE INDICAR QUE SEA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN. CABE MENCIONARSE, QUE EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, NO ACEPTARA EL USO DE EQUIPOS HECHIZOS, NO NORMADOS. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR CONSTANCIA EN LA QUE EL FABRICANTE DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS, APRUEBE LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE TERMOFUSION PROPUESTO POR EL LICITANTE. DICHA CALIBRACIÓN DEBE SER VIGENTE. PROCEDIMIENTO DE TERMOFUSION PARA LA UNIÓN DE TUBERÍA Y/O ACCESORIOS, ASÍ COMO EL DOCUMENTO EN EL QUE EL FABRICANTE DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS LO APRUEBE, E INDIQUE EN EL MISMO, QUE DICHO PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA VIGENTE Y SEA EL APROBADO POR LA PPI (PLASTIC PIPE INSTITUTE). DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA ALCANCE DE LA OBRA LA CONTRATISTA REALIZARÁ TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA CONSTRUIR TODAS LAS ESTRUCTURAS QUE SE ESPECIFICAN EN LOS PLANOS DE DISEÑO DE LA OBRA CIVIL DE LA _”OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS”. DE PEMEX PETROQUÍMICA MORELOS EN COATZACOALCOS, VER. DE ACUERDO A LOS TRABAJOS A REALIZAR, LA CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN EXISTENTE DEL PROYECTO SEA COMPLETA Y ES LA QUE SE REQUIERE PARA SU CONSTRUCCIÓN TOTAL. EN CASO DE SER INCOMPLETA O INEXISTENTE, LA CONTRATISTA LO DEBERÁ REPORTAR A COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS PARA QUE SE CONSIDERE EL DESARROLLO DE ÉSTA Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA PROPUESTA QUE PRESENTE. NO SE RELEVARÁ A LA CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD EN LA TOTAL EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE DATOS DE LA INFORMACIÓN QUE PREVIAMENTE HAYA VERIFICADO Y EVALUADO. EN EL CASO DE QUE LA CONTRATISTA HAYA OMITIDO EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN FALTANTE EN SU PROPUESTA, ÉSTA SERÁ LA RESPONSABLE DE DESARROLLAR LA INFORMACIÓN FALTANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. LA CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN TODAS LAS OBSERVACIONES QUE MENCIONE COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS DURANTE LA VISITA A LA OBRA, ELABORANDO SUS ANOTACIONES PARA QUE ÉSTAS COMPLEMENTEN LA TOTAL EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTAS BASES, POR CONSIGUIENTE EL CONTRATISTA DEBERÁ ANALIZAR DETALLADAMENTE LAS BASES PARA QUE NO EXISTA MOTIVO DE RECLAMACIÓN ALGUNA Y/O AUMENTO DE PRECIOS O AMPLIACIÓN A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS LA MANO DE OBRA SERÁ DE PRIMERA CALIDAD EJECUTADA POR OPERARIOS ESPECIALIZADOS Y CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA ESTE TRABAJO. SE TENDRA EN LA OBRA Y DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, A UNA PERSONA EN CALIDAD DE RESIDENTE, RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN, COORDINACION, EJECUCIÓN HASTA LA TOTAL TERMINACIÓN DE SU CONTRATO. SE CONTARÁ EN LA OBRA CON EL PERSONAL SUFICIENTE Y NECESARIO PARA FINALIZAR CON EL CONTRATO DE ACUERDO AL PROGRAMA ELABORADO. TODO TRABAJO EJECUTADO BAJO ESTE CONTRATADO, REQUIERE LA AUTORIZACION DE PERMISOS DE TRABAJO DE LA SUPERVISIÓN DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS. ESPECIFICACIONES GENERALES DE INGENIERÍA CONTENIDO (TUBERÍAS) ESPECIFICACIONES DE TUBERÍAS ALCANCE: ESTA ESPECIFICACIÓN CUBRE LA PREPARACIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PRUEBA DE SISTEMAS DE TUBERÍAS Y ACCESORIOSDE A.C. Y PEAD DE LA RED CONTRAINCENDIO EN AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA. GENERAL: EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO Y FACULTADO POR EL CONTRATISTA PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, DEBE PERMANECER CUANDO SE EJECUTEN LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. DICHO SUPERINTENDENTE DEBE CONOCER CON AMPLITUD EL PROYECTO CITADO, ASÍ COMO TODOS LOS REQUISITOS A LOS QUE ALUDE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 87 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, SERÁ RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE EJECUTE EL PERSONAL DE SU REPRESENTADA; DICHOS TRABAJOS, DE FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA CONSISTIRÁN EN: • DEMOLICIONES • EXCAVACIONES • RELLENOS • ACARREOS • ACERO DE REFUERZO • ELABORACIÓN DE CONCRETO • VACIADOS • CIMBRADOS, • ADEMES • SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA • HERRAJES • INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PEAD • TERMOFUSIONES Y SOLDADURAS • PRUEBAS MATERIALES: TODOS LOS MATERIALES SERÁN COMO SE DESCRIBE EN LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIAL DE INGENIERÍA Y EN LOS PLANOS DEL PROYECTO, CUALQUIER SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DEBE SER APROBADA POR ESCRITO POR PERSONAL DEL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS. EL CONTRATISTA DEBE USAR EL EQUIPO Y HERRAMIENTA APROPIADOS PARA EL MANEJO, TRANSPORTE, ERECCIÓN E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS DE P.E.A.D. PARA EL MANEJO DE DICHA TUBERÍA SE DEBEN UTILIZAR LINGAS, NO DEBE UTILIZARSE CABLES DE ACERO. EL CONTRATISTA QUEDA EN EL ENTENDIDO, QUE LA TUBERÍA Y/O ACCESORIOS DE P.E.A.D. QUE PRESENTEN CUALQUIER TIPO DE ABOLLADURA, RASPADURA O APLASTAMIENTO, SERÁ RECHAZADA POR EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, Y ESTA DEBE SER SUSTITUIDA POR CUENTA DEL MISMO. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TRAMOS DE TUBERÍA DE P.E.A.D. DE 12 METROS DE LONGITUD. PREVIO AL INICIO DE CADA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LOS CIRCUITOS DE TUBERÍA ESTABLECIDOS EN EL ANEXO "C" DE LAS BASES, Y UNA VEZ QUE SE HAYAN REALIZADO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR DICHA PRUEBA, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE INFORMAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL ÁREA OPERATIVA Y DE SEGURIDAD DEL ÁREA DE QUE SE TRATE, PROGRAMEN EN TIEMPO Y FORMA LA FECHA EN QUE DEBERÁ EFECTUARSE LA MISMA. EL CONTRATISTA QUEDA EN EL ENTENDIDO, QUE, AL NO ATENDER EL SIGUIENTE REQUERIMIENTO, SERÁ MOTIVO PARA LA NO ACEPTACIÓN DE LA TUBERÍA Y/O ACCESORIO NECESARIOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. LA TUBERÍA Y ACCESORIOS QUE SUMINISTRE EL CONTRATISTA DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TUBOS Y ACCESORIOS DEBE SER DE IMPRESIÓN BAJO RELIEVE Y HECHA POR EL FABRICANTE, LO ANTERIOR PARA EVITAR QUE SE BORRE DURANTE EL MANEJO DE LA TUBERÍA O SU INSTALACIÓN. EN DICHA IDENTIFICACIÓN DEBE INDICARSE, ENTRE OTROS ASPECTOS QUE CONSIDERE EL FABRICANTE, EL TIPO DE RESINA USADA EN LA FABRICACIÓN DEL TUBO, LA CUAL DEBE SER INVARIABLEMENTE PE-3408. EN LAS CONEXIONES Y TRANSICIONES A OTROS MATERIALES BRIDADOS, SE DEBE USAR UN ADAPTADOR FABRICADO DE POLIETILENO CON ESPECIFICACIÓN PE-3408, EL MISMO DEBE ESTAR FUSIONADO A UN EXTREMO DEL TUBO, SE DEBE USAR UNA CONTRABRIDA METÁLICA (ANILLO METÁLICO) PARA REALIZAR EL TRABAJO MECÁNICO DE APRIETE. NO SE ACEPTA EL USO DE BRIDAS DE POLIETILENO HECHIZAS CON BARRENOS EN LAS CARAS (SIN NORMA O ESPECIFICACIÓN QUE LAS RESPALDE), EN DONDE EL MATERIAL QUE HACE EL ESFUERZO MECÁNICO ES EL POLIETILENO. LA CONTRABRIDA METÁLICA DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO, DEBE TENER EL MISMO DIÁMETRO, EL MISMO CIRCULO DE BARRENOS Y ESPESOR DE LA BRIDA DE CUELLO SOLDABLE DE ACERO AL CARBÓN A LA CUAL SE VA EMBRIDAR. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA SOPORTAR LA ESTIMACIÓN. EL CONTRATISTA QUEDA EN EL ENTENDIDO QUE TODA ACTIVIDAD QUE SE REALICE DENTRO DE LAS INSTALACIONES OPERATIVAS DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, ASÍ COMO LAS QUE SE EJECUTEN AL AMPARO DE ESTE PROYECTO, REQUIEREN LA AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO, LOS CUALES SERÁN TRAMITADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, CONJUNTAMENTE CON EL GRUPO TÉCNICO DEL ÁREA DE QUE SE TRATE. EL PROPÓSITO ES CUMPLIR LOS REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS QUE SON APLICABLES A MÁS DE UNO DE LOS COMPONENTES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE TUBERÍAS QUE SE DESCRIBE EN ESTA SECCIÓN. ANTES DE INSTALAR LOS MATERIALES Y ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, SE DEBERÁ PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE OBRA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. LOS CERTIFICADOS ORIGINALES DE CALIDAD DE LOS MISMOS. LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, SERÁN SOMETIDOS A LAS PRUEBAS QUE PETROQUÍMICA MORELOS CONSIDERE NECESARIAS, SE EMITIRÁ UN CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MONTAJE. EL CALOR APLICADO EN LOS PROCESOS DE SOLDADURA SERÁ TAL QUE SE EVITE UN SOBRECALENTAMIENTO SEVERO EN LA ZONA DE SOLDADURA Y EN EL CASO DONDE SE INDIQUE, SE DEBERÁ APLICAR EL RELEVADO DE ESFUERZOS. EL PROVEEDOR DEBERÁ FABRICAR EN SU MÁXIMA EXTENSIÓN POSIBLE LOS COMPONENTES EN FORMA MODULAR PARA MINIMIZAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS DE CONSTRUCCIÓN, ERECCIÓN Y MONTAJE EN CAMPO. EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DEBERÁ CONSIDERAR FACILIDADES PARA EL DESMONTAJE DE PARTES REEMPLAZABLES DURANTE LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. NORMA DE TUBERIA ACERO AL CARBON: LA FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS INDICADOS EN LAS NORMAS DE PEMEX, NORMAS MEXICANAS (NOF, NMX O NRF) APLICABLES A LA MATERIA O EQUIVALENTE CON LOS CÓDIGOS ANSI B31.3 (AMERICAN NATIONAL STÁNDARD INSTITUTE), ASME SECCIÓN V, II, VIII Y IX (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERING), TODOS EN SUS ÚLTIMAS EDICIONES. PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA EN LA PROPUESTA TÉCNICA, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR SUS PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA DEBIDAMENTE APROBADOS POR ALGUNA INSTITUCIÓN CERTIFICADA, LO SIGUIENTE CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS DE ACUERDO CON EL TIPO, MATERIAL, TRATAMIENTO TÉRMICO E INSPECCIÓN DE LAS JUNTAS SOLDADAS, ACEPTE EL PROCEDIMIENTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA. ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO DE SOLDADURA, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIFICACIÓN DE SUS SOLDADORES; ESTOS DEBERÁN SER EMITIDOS POR UNA INSTITUCIÓN CERTIFICADORA PARA TAL FIN, Y QUE ESTEN EN VIGENCIA. LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y LA CERTIFICACIÓN DE LOS SOLDADORES QUE PRESENTE EL CONTRATISTA, DEBEN SER CALIFICADOS PARA SOLDADURA DE MATERIALES ESPECIFICADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS MEXICANAS (NOF, NMX O NRF) APLICABLES A LA MATERIA O EQUIVALENTE A LOS CÓDIGOS ASME SECCIÓN IX (PARTE QW), REFERENTE A LA CALIFICACIÓN DE SOLDADURAS, ÚLTIMA EDICIÓN. LOS REGISTROS DE PRUEBAS DE CALIFICACIÓN DE SOLDADORES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA ESTARÁN DISPONIBLES PARA REVISIÓN DEL INSPECTOR CORRESPONDIENTE. LOS SUPLEMENTOS DE ÉSTE PROCEDIMIENTO ENLISTAN LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LOS DIFERENTES MATERIALES DE TUBERÍA A SER UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE LA MISMA. EL DISEÑO DE JUNTAS SOLDADAS, SOLDADURAS CON BISEL, SOLDADURA DE FILETE Y SOLDADURA DE REFUERZOS, DEBE DE ESTAR DE ACUERDO CON LAS NORMAS MEXICANAS (NOF, NMX O NRF) APLICABLES A LA MATERIA O EQUIVALENTE A LOS CÓDIGOS ANSI/ASME B31.3. LAS ARISTAS O SUPERFICIES DE ELEMENTOS A SER UNIDOS POR SOLDADURA SERÁN PREPARADAS DE LA MANERA QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA DEL CONTRATISTA. LOS EXTREMOS DE COMPONENTES DE TUBERÍA A SER UNIDOS POR SOLDADURA SERÁN ALINEADOS CON LA EXACTITUD SUFICIENTE COMO SEA PRÁCTICO DENTRO DE LAS TOLERANCIAS DE DIÁMETRO, ESPESOR DE PARED, ETC., DONDE EL DESALINEAMIENTO EXCEDA DE 1/16”, EL DIÁMETRO INTERNO DEL TUBO. ANTES DE SOLDAR, LAS RANURAS Y EL METAL BASE ADJUNTO SERÁN LIMPIADOS INTERIOR Y EXTERIORMENTE DE TODO ÓXIDO, PINTURA, ACEITE, HERRUMBRE, ESCAMAS, ETC., U OTROS MATERIALES QUE PUEDAN AFECTAR LA SOLDADURA. CUANDO LA LÍNEA DE SOLDADURA SEA UNA SOLDADURA FINAL, ESTA SERÁ DE CALIDAD SUFICIENTE. EL METAL FUNDIDO O DEPOSITADO PENETRARÁ TOTALMENTE EL DEPÓSITO DE LA PARED DEL TUBO SIN EVIDENCIA DE PENETRACIÓN INCOMPLETA O DEFICIENCIA EN LA FUSIÓN. NO EXISTIRÁN DEFORMACIONES DE TIPO VALLE NI EN LAS ARISTAS NI EN EL CENTRO DE LA JUNTA Y LA SOLDADURA SERÁ REALIZADA PARA DAR UN INCREMENTO GRADUAL EN EL ESPESOR DE LA SOLDADURA TOTAL DESDE LA SUPERFICIE DEL METAL BASE AL CENTRO DE LA SOLDADURA. LA SOLDADURA EXTERNA DE REFUERZO NO SERÁ MENOR DE 1/16”. LA SOLDADURA INTERIOR DE REFUERZO NO SERÁ MAYOR DE 1/16”. LA MANERA DE DEPOSITAR EL METAL DE APORTE DEBE REALIZARSE DE TAL MANERA QUE NO EXISTA PRÁCTICAMENTE NINGUNA SOCAVACIÓN SOBRE EL LADO DE LA PARED DE LA RANURA SOLDADA O DEL METAL BASE ADJUNTO. EN LÍNEAS DE GRANDES DIÁMETROS, DONDE SEA PRÁCTICO, EL METAL DE APORTE SERÁ DEPOSITADO DE AMBOS LADOS (DOBLE SOLDADURA). ANTES DE DEPOSITAR CUALQUIER CAPA DE SOLDADURA, LA SOLDADURA PREVIA SERÁ MINUCIOSAMENTE LIMPIADA PARA REMOVER ESCAMAS, ESCORIA, FLUJOS, O DEFECTOS. ESMERILADOS O CINCELADOS PUEDEN SER REQUERIDOS PARA CORREGIR LOS DEFECTOS. EL MARTILLADO NO SERÁ UTILIZADO PARA CERRAR CAVIDADES EN EL METAL DE APORTE. LAS JUNTAS LONGITUDINALES SERÁN LOCALIZADAS LIBRES DE ABERTURAS Y ACCESORIOS HASTA DONDE SEA POSIBLE Y SERÁ ALTERNADO A UN MÍNIMO DE 5 VECES EL ESPESOR O 2”, CUALQUIERA QUE SEA MENOR EN CORDONES CONTIGUOS. DONDE SEA NECESARIO ADICIONAR ACCESORIOS ESTRUCTURALES EXTERNOS A LA TUBERÍA A TRAVÉS DE LA JUNTA LONGITUDINAL, OMITIR LA SOLDADURA DEL ACCESORIO DONDE CRUCE CON LA JUNTA Y HACER MUESCA AL ACCESORIO EN ESE PUNTO. EL CONTRATISTA BISELARÁ O PREPARARÁ DE OTRA MANERA LOS EXTREMOS A UNIR QUE SON SOLDADOS EN CAMPO. LA TEMPERATURA MÁXIMA DE ENTREPASOS, CUANDO SE SUELDE CON ACERO AL CARBÓN DEBERÁ SER DE 1770 °C. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA DEBERÁN CORRESPONDER A LA SIGUIENTE SELECCIÓN, PUDIENDO SER MEJORADA POR EL PROCEDIMIENTO DEL CONTRATISTA: MATERIALES POR SOLDARSE COMPOSICIÓN DEL MATERIAL BÁSICO DEL ELECTRODO ACERO AL CARBÓN CON ACERO AL CARBÓN ACERO AL CARBÓN (ELECTRODO E-6010 / E-7018) CROMO MOLIBDENO CON CROMO MOLIBDENO CROMO MOLIBDENO FERRÍTICO, CONTENIENDO POR LO MENOS EL MISMO PORCENTAJE DE CR Y MO QUE EL QUE CONTIENEN LOS MATERIALES QUE VAYAN A SOLDARSE (ELECTRODO E-8018 B2) CROMO MOLIBDENO CON ACERO AL CARBÓN E-8018 B2 PROCESOS DE SOLDADURA ACEPTABLES. SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO CON ELECTRODO RECUBIERTO. ARCO ELÉCTRICO CON ELECTRODO NO FUSIBLE DE TUNGSTENO Y GAS INERTE (TIG) MANUAL Y AUTOMÁTICO. UNA COMBINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES. IMPORTANTE EVITAR SOBRE CALENTAMIENTO DEBIDO A UNA INTENSIDAD DE CORRIENTE EXCESIVA. LA COMPOSICIÓN DEL METAL DEPOSITADO EN LA SOLDADURA SERÁ LA MISMA QUE LA DEL METAL BASE, EXCEPTO EL DE LAS UNIONES QUE CONSISTEN DE MATERIALES FERRÍTICOS DIFERENTES, EN ACERO AL CARBÓN HASTA 12% CROMO, EL METAL DE APORTE SERÁ DEL TIPO DE BAJO HIDRÓGENO Y DE COMPOSICIÓN COMPARABLE AL METAL BASE MAS BAJO. EL CONTENIDO DE CARBÓN DEL METAL DE APORTE NUNCA SERÁ MÁS ALTO QUE EL DEL METAL BASE. LOS ELECTRODOS Y ALAMBRES SOLDADORES DEBERÁN SER CONSERVADOS LIMPIOS, SECOS Y ADECUADAMENTE ALMACENADOS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. NO SE USARÁ NINGÚN ELECTRODO O ALAMBRE DE APORTE SUCIO, GRASOSO U OXIDADO. EL PROVEEDOR ESPECIFICARÁ LAS CONDICIONES APROPIADAS PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LOS ELECTRODOS, ASÍ COMO LOS PERIODOS Y TEMPERATURAS PARA EL REEMPLAZO DE LOS MISMOS, TAL QUE EL CONTENIDO DE HUMEDAD NO EXCEDA DEL NIVEL PROPIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS ELÉCTRODOS. LOS BISELES A UNIR POR SOLDADURA, SE PREPARAN POR FRESADO, CORTE CON SOPLETE, CORTE CON CIZALLA, CORTE TÉRMICO Y ESMERILADO O UNA COMBINACIÓN DE ESTOS, LAS SUPERFICIES DEBERÁN SER CONVENIENTE LISAS Y RECTIFICADAS, LIBRE DE TODO POLVO, GRASA, HERRUMBRE O HUMEDAD EXCESIVA EN LAS ARISTAS. LOS MATERIALES QUE REQUIERAN PRECALENTAMIENTO, SE HARÁ DE LA MISMA MANERA QUE PARA EL CORTE POR CALENTAMIENTO. ES DESEABLE CONTROLAR LA GEOMETRÍA DE LAS UNIONES, ASÍ COMO MINIMIZAR CUALQUIER CONDICIÓN DE AMELLAMIENTO QUE PUEDA LLEVAR A LA CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS, SE DEBEN EVITAR ESQUINAS AFILADAS O CAMBIOS BRUSCOS A LO LARGO DE LA SECCIÓN. EL CORDÓN DE SOLDADURA Y LA MANERA DE DEPOSITAR EL METAL DE APORTE SERÁ TAL QUE NO SE DEPOSITE SOBRE LAS PAREDES LATERALES DE LA RANURA DE SOLDADURA Y/O EN EL MATERIAL BASE ADJUNTO. LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERÁN SER FORMADOS ADECUADAMENTE PARA PERMITIR LA FUSIÓN COMPLETA A LOS LADOS DE REBORDE DE LOS MISMOS Y MINIMIZAR LA ESCORIA. LAS TEMPERATURAS MÍNIMAS DE PRECALENTAMIENTO DADAS EN LAS NORMAS MEXICANAS (NOF, NMX O NRF) APLICABLES A LA MATERIA O EQUIVALENTE A LA NORMA ANSI-B-31.3 ÚLTIMA EDICIÓN, SERÁN APLICABLES AL CORTE POR CALENTAMIENTO, SOLDADURAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA. LA TEMPERATURA DE CALENTAMIENTO REQUERIDA EN EL METAL, DEBERÁ MANTENERSE HASTA TERMINAR CON LA SOLDADURA. LOS REQUERIMIENTOS DE PRECALENTAMIENTO Y POSTCALENTAMIENTO REALIZARÁN EL TRATAMIENTO TÉRMICO POR RELEVADO DE ESFUERZOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE TUBERÍAS DE LA NORMA PEMEX T4E Y LA ESPECIFICACIÓN EABB-103 DEL IMP, COMO PARTE DE LA INGENIERÍA DE DISEÑO, DEBERÁN APLICARSE EN LA CALIFICACIÓN LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURAS. EL PRECALENTAMIENTO SE ESTABLECE EN ÉSTA ESPECIFICACIÓN, JUNTO CON EL TRATAMIENTO TÉRMICO, PARA REDUCIR LOS EFECTOS DETRIMENTALES DE LAS ALTAS TEMPERATURAS Y LOS GRADIENTES TÉRMICOS SEVEROS INHERENTES A LA SOLDADURA. LA NECESIDAD DE APLICAR EL PRECALENTAMIENTO SE DETERMINA EN LA NORMA DE PEMEX T4E, Y SE DEBERÁ REALIZAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS NORMAS MEXICANAS (NOF, NMX O NRF) APLICABLES A LA MATERIA O EQUIVALENTE A LOS CÓDIGOS ASME / ANSI B31.3. LA TEMPERATURA DE APLICACIÓN SERÁ CONFORME A LAS NORMAS Y/O CÓDIGOS ANTES CITADOS. EL PRECALENTAMIENTO SE DEBERÁ REALIZAR POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVADO DE ESFUERZOS. EL POSTCALENTADO DE ACEROS AL CROMO-MOLIBDENO SE REALIZARÁ POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVADO DE ESFUERZOS Y SERÁ APLICADO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE SE HAYA CONCLUIDO LA SOLDADURA. EL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA DEBERÁ SER CALIFICADO DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS (NOF,NMX O NRF) APLICABLES A LA MATERIA O EQUIVALENTE A LOS CÓDIGO ASME / ANSI B31.3.5. ASÍ MISMO, SE REQUIERE SE SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS DE DUREZA DE LA PRACTICA DE INGENIERÍA EABB-103 DEL IMP Y LAS DE LOS CÓDIGOS ASME / ANSI B31.3, EL TRATAMIENTO TÉRMICO ES USADO PARA RELEVAR LOS EFECTOS DETRIMENTALES DE LAS ALTAS TEMPERATURAS Y LOS GRADIENTES DE TEMPERATURA SEVEROS INHERENTES EN LA SOLDADURA. EL TRATAMIENTO TÉRMICO SE APLICARÁ DE ACUERDO LAS NORMAS MEXICANAS (NOF, NMX O NRF) APLICABLES EN LA MATERIA O EQUIVALENTE A LOS CÓDIGO ASME / ANSI B31.3, LOS MATERIALES INDICADOS EN LA NORMA PEMEX T4E, Y AQUELLOS SOPORTES CUYAS CARACTERÍSTICAS DE MATERIAL, ESPESOR Y ESFUERZO A LA TENSIÓN SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS INDICADOS EN LAS NORMAS O CÓDIGOS ANTES MENCIONADOS; A LOS SOPORTES ANTES CITADOS SE DEBERÁ APLICAR LOS RELEVADOS DE ESFUERZOS. LA EXAMINACIÓN RADIOGRÁFICA DEBERÁ APLICARSE ANTES DE QUE LAS JUNTAS QUE ASÍ LO AMERITEN TENGAN QUE SER RELEVADAS DE ESFUERZOS. NO SE PERMITIRÁ EL CALENTAMIENTO CON SOPLETES, SE REQUERIRÁ COMO MÍNIMO DE DOS PARES TERMOELÉCTRICOS EN CADA SOLDADURA AL RELEVAR ESFUERZOS LOS ACEROS DE ALEACIÓN FERRÍTICA MEDIANTE CALENTAMIENTO LOCAL. EN LOS ISOMÉTRICOS DE TUBERÍA SE ENCUENTRA INDICADO EL PORCENTAJE DE RADIOGRAFIADO, COMO EL MÉTODO DE EXAMINACIÓN DE LAS SOLDADURAS, A FIN DE QUE ESTAS SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA. EN GENERAL, EL RELEVADO DE ESFUERZOS SE APLICARÁ CONFORME A LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS MEXICANAS (NOF, NMX O NRF) APLICABLES A LA MATERIA O EQUIVALENTE A EL CÓDIGO ASME / ANSI B31.3. EL CONTRATISTA ANTES DE INICIAR CON EL PREFABRICADO DEBERÁ INFORMAR A LA RESIDENCIA DE OBRA DE PETROQUÍMICA MORELOS, S.A. DE C.V., PARA SU APROBACIÓN. PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA TUBERÍA, EL CONTRATISTA DEBERÁ FABRICAR Y MONTAR LA SOPORTERÍA NECESARIA PARA LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA. EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN CAMPO DE LAS MOCHETAS Y PEDESTALES DE CONCRETO ANTES DE MONTAR CUALQUIER ESTRUCTURA (SOPORTES), ASÍ COMO LAS SEPARACIONES ENTRE LOS SOPORTES ANTES MENCIONADOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTEMPLAR LOS AJUSTES NECESARIOS EN CAMPO PARA LAS TUBERÍAS QUE SE CONECTEN A LAS VÁLVULAS DE CONTROL, EN BASE A LAS DIMENSIONES QUE PROPORCIONE EL PROVEEDOR DE LA VÁLVULA O VÁLVULAS A INSTALAR, DEBIDO A LO ANTERIOR EL CONTRATISTA DEBERÁ PUNTEAR ÚNICAMENTE LAS BRIDAS DE LA TUBERÍA DE CONEXIÓN A LA(S) VÁLVULA(S); UNA VEZ PRESENTADA LA(S) VÁLVULA(S), DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Y CONCLUIR CON LA SOLDADURA DE LAS UNIONES. EL INTERIOR DE TODOS LOS EQUIPOS Y SUS PARTES DEBERÁ ESTAR LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS TALES COMO ESTOPAS, LÁMINA, PAPEL, VARILLAS DE SOLDADURA, ACEITE, GRASAS U OTROS MATERIALES DAÑINOS, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA LIMPIEZA, TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL EQUIPO DEBERÁN CUBRIRSE CON TAPAS DE MADERA DE 25 MM DE ESPESOR, ASÍ COMO UN BASTIDOR DE MADERA (TABLAS Y CHAPA DE 6 MM) CUANDO LA ABERTURA SEA MAYOR DE 1 M². EMPAQUES EL TERMINO NO-ASBESTO, ES EL NOMBRE GENÉRICO QUE DAN LOS FABRICANTES DE EMPAQUES AL MATERIAL DE LA FIBRA MINERAL CAPILAR, AGLOMERADO CON ELASTÓMERO, Y QUE TIENE CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL ASBESTO COMÚN, PERO NO CONTIENE LAS FIBRAS QUE CAUSAN CÁNCER PULMONAR. PINTURA: TODA LA TUBERÍA A MONTAR SERÁ LIMPIADA CON CHORRO A METAL BLANCO CON PRODUCTO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE FUERA O EN EL LUGAR DE LA OBRA O INSTALADOS, DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONTRATISTA, APROBADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN SE DEBERÁ RESANAR ADECUADAMENTE TODA LA TUBERÍA EN LOS PUNTOS QUE POR ERECCIÓN O UNIÓN SOLDADA HAYAN SIDO DAÑADOS EN EL RECUBRIMIENTO. LO MISMO PARA VÁLVULAS, ACCESORIOS Y BRIDAS. EL RECUBRIMIENTO SERÁ APLICADO POR ASPERSIÓN EN TODOS LOS CASOS. LA LIMPIEZA Y PINTURA DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES APLICABLES (MSSP, E INGENIERÍA DE DETALLE DEL PROYECTO). LAS PRUEBAS AL RECUBRIMIENTO FINAL DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS (NOF, NMX O NRF) APLICABLES A LA MATERIA O EQUIVALENTE A LA ESPECIFICACIÓN ASTM APLICABLE, SER EJECUTADAS POR PERSONAL CALIFICADO Y APROBADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE PETROQUÍMICA MORELOS. LA LIMPIEZA DE LA SOPORTERÍA DE ACERO, SE EJECUTARÁ DE LA MISMA MANERA QUE PARA LA TUBERÍA Y EN EL CASO DE LA PINTURA SE PROPORCIONARÁ UN RECUBRIMIENTO PRIMARIO Y OTRO DE ACABADO Y SE RESANARÁ DONDE APLIQUE. LA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEBERÁ SER LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTE Y ADECUADA PARA PREVENIR DAÑOS DURANTE EL EMBARQUE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. EL CONTRATISTA FABRICARÁ E INSTALARÁ TODOS LOS SUJETADORES, GRAPAS, TORNILLOS, TIRANTES, POSTES, Y EMPAQUE QUE SE REQUIEREN PARA UN EMBARQUE ADECUADO. LAS SUPERFICIES MAQUINADAS Y LAS CARAS DE LAS BRIDAS SE DEBERÁN DE RECUBRIR CON GRASA PARA PREVENIR CON LA CORROSIÓN. TODAS LAS CUERDAS DE LOS TORNILLOS, INCLUYENDO LAS PARTES EXPUESTAS, SE DEBERÁN CUBRIR CON UN LUBRICANTE IMPERMEABLE DE BASE METÁLICA PARA PREVENIR DAÑOS POR RASPADURAS Y CORROSIÓN DURANTE EL EMBARQUE Y ALMACENAMIENTO. TODAS LAS CARAS DE LAS BRIDAS DEBERÁN IR PROTEGIDAS POR UNA TAPA DE ACERO O MADERA ATORNILLADA A LA BRIDA. INSPECCIÓN Y PRUEBAS: TODO MATERIAL, EQUIPO, COMPONENTE Y TRABAJO EFECTUADO POR EL CONTRATISTA, ESTARÁN SUJETOS A INSPECCIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE LA RESIDENCIA DE OBRA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR CUANDO MENOS CON CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA RESIDENCIA DE OBRA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, EL PROGRAMA DE PRUEBAS Y ACTIVIDADES, PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL MISMO. LA RESIDENCIA DE OBRA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS EL CONTRATISTA QUEDA EN EL ENTENDIDO QUE LA RESIDENCIA DE OBRA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, PODRÁ SOLICITAR QUE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS SIN PREVIO AVISO, SEAN NUEVAMENTE EJECUTADAS (REPETIDAS). CUANDO SE HAYAN COMPLEMENTADO EL ARMADO Y MONTAJE DE LA TUBERÍA, SE DEBERÁN PROBAR HIDROSTÁTICAMENTE LAS TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DEL COMPRESOR DE ACUERDO CON LAS NORMAS MEXICANAS (NOF, NMX O NRF) APLICABLES A LA MATERIA O EQUIVALENTE A LOS CÓDIGOS ASME / ANSI B31.3 ÚLTIMA EDICIÓN, ASÍ COMO CON LO INDICADO EN EL ISOMÉTRICO CORRESPONDIENTE. LAS PRUEBAS SE EJECUTARÁN UNA VEZ QUE SE HAYA EJECUTADO LA INSPECCIÓN Y EN SU CASO LA REPARACIÓN DE LAS SOLDADURAS. EL CONTRATISTA QUEDA EN EL ENTENDIDO QUE LA RESIDENCIA DE OBRA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, DETERMINARÁ EN LAS TUBERÍAS DE ACERO AL CARBÓN LA CANTIDAD DE SOLDADAS A RADIOGRAFIAR; PARA LO ANTERIOR, LA RESIDENCIA DE OBRA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS CONSIDERARÁ COMO BASE LO SIGUIENTE: AL MENOS EL 10% DE LAS SOLDADURAS EJECUTADAS POR UN SOLDADOR DEBEN SER RADIOGRAFIADAS; ADEMÁS, SI EN CADA GRUPO DE SOLDADURAS EXISTEN MENOS DE 10 SOLDADURAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ RADIOGRAFIAR POR LO MENOS UNA. LOS REQUISITOS RADIOGRÁFICOS DEBERÁN ESTAR DE ACUERDO CON LAS NORMAS MEXICANAS (NOF, NMX O NRF) APLICABLES A LA MATERIA O EQUIVALENTE O A LAS ESPECIFICACIONES ASTM-E-94 Y ASTM E-396, DE LA MISMA FORMA LA EVALUACIÓN ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS NORMAS (NOF, NMX O NRF) APLICABLES A LA MATERIA O EQUIVALENTE A LOS CÓDIGOS ANSI B-31.3. EL AGUA PARA PRUBAS HIDROSTATICAS SERA PROPORCIONADA POR EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS. DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD. EL CONTRATISTA QUEDA EN EL ENTENDIDO, QUE ES SU RESPONSABILIDAD INSTRUIR A SU PERSONAL EN EL CONTENIDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS QUE DESARROLLEN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE RIGEN EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. AL INICIAR LAS LABORES LA RESIDENCIA DE OBRA DEBE ENTREGAR AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, LOS PERMISOS DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LAS ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL ÁREA OPERATIVA DE QUE SE TRATE. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR A SUS TRABAJADORES EL EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO EN LA EJECUCIÓN DEL O DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE APEGADO A LAS INDICACIONES QUE ESTABLEZCA EL PERMISO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE, ENTRE OTROS SERÁ: ROPA DE TRABAJO DE COLOR NARANJA, ZAPATOS INDUSTRIALES Y EQUIPO BÁSICO DE PROTECCIÓN PERSONAL. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBE DE PROPORCIONAR POR CADA 15 O 20 TRABAJADORES QUE LABOREN EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 01 SANITARIO ECOLÓGICO PORTATIL. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBE DE SUMINISTRAR A SU PERSONAL, HIELO Y AGUA, AMBOS DE CONSUMO HUMANO. EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR A SU PERSONAL, EL GAFETE QUE LE PERMITA A SU PERSONAL PORTAR LA IDENTIFICACIÓN (CREDENCIAL), QUE LE FUE AUTORIZADA PARA ACCESAR AL CENTRO DE TRABAJO. EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBE PERMANECER EN EL SITIO DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DICHA DISPOSICIÓN. POR LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA QUEDA EN EL ENTENDIDO QUE SERÁ REPORTADO AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE ESTE CENTRO DE TRABAJO, EL PERSONAL QUE SEA SORPRENDIDO FUERA DEL SITIO ANTES INDICADO, A DICHO PERSONAL LE SERÁ NEGADO EL ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON UN INGENIERO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE DEBERÁ ACREDITAR CON DOCUMENTACIÓN EL GRADO ACADÉMICO, EXPERIENCIA LABORAL Y CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA SU PARTICIPACIÓN EN OBRAS SIMILARES. Y QUE SE RESPONSABILICE DE LA SEGURIDAD Y LA CONDUCTA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS ASÍ COMO CONSIDERAR EN CADA FRENTE DE TRABAJO COMO MÍNIMO UN BOMBERO DE CONTRAINCENDIO EL CUÁL DEBERÁ CONTAR CON DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU CAPACITACIÓN COMO BOMBERO DE C0NTRA INCENDIO Y APROBAR EL EXAMEN TEÓRICO PRÁCTICO QUE APLICA EL DEPARTAMENTO DE LA CENTRAL CONTRA INCENDIO DE ESTE CENTRO DE TRABAJO Y LO DEBERÁN CONSIDERAR EN SUS COSTOS DE INDIRECTOS ASÍ COMO CONSIDERAR MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES. EL CONTRATISTA DEBERÁ OBSERVAR LAS DISPOSICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA ESTABLECIDAS EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL LUGAR DE TRABAJO. EL CONTRATISTA QUEDA EN EL ENTENDIDO QUE DEBE SUSPENDER ACTIVIDADES, CUANDO POR RAZONES DE SEGURIDAD, SE LO SOLICITE PERSONAL DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. EL CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DEBE ASISTIR CON SU PERSONAL A LAS PLATICAS DE INDUCCIÓN DE SEGURIDAD, QUE SE IMPARTE EN LA CENTRAL DE CONTRA INCENDIO POR PERSONAL DE INSPECCIÓN Y SEGURIDAD DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS EL CONTRATISTA ACEPTA QUE EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA DE OBRA, PODRÁ REVISAR EN CUALQUIER MOMENTO LAS INSTALACIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA CON QUE CUENTA EL CONTRATISTA. PARA TRABAJOS DE ALTURA, LA CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR, PREPARAR E INSTALAR ANDAMIOS TIPO SISTEMA TOTAL, DEBIENDO CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 400-ACSIPA-PO-014, REV 00 PARA TRABAJOS EN ALTURA. EL CONTRATISTA QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERA ACUDIR CON SU PERSONAL A LAS PLATICAS DE INDUCCION DE SEGURIDAD QUE SE IMPARTE EN LA CENTRAL DE CONTRAINCENDIO POR PERSONAL DE INSPECCION Y SEGURIDAD DE ACUERDO A LA INSTRUCCIÓN OPERATIVA ASIPA 11000 A-A-005 PUNTO IV-1.4 Y IV-1.5. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 01 PART. CODIFICACION. DESCRIPCION 157 S/C 01 CONSTRUCCION DE PASO PARA TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), EN MUROS DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS DE ESPESOR, EN CAJAS DE VALVULAS. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO, CORTE DE ACERO DE REFUERZO CON EQUIPO DE OXIACETILENO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) ALCANCES DEL CONCEPTO ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, MAQUINARIA Y EL PERSONAL NECESARIO DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD REQUERIDA QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “PZA” Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS 1.-TRAZO Y NIVELACION DE LAS DIMENSIONES DEL PASO PARA COLOCACION DE CAMISA DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON. 2.- DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS. DE ESPESOR CON ROMPEDORA NEUMATICA. 3.- CORTE Y RETIRO DE VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8”, CON EQUIPO DE OXIACETILENO. 4.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 5.- RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 02 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 158 S/C-02 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CAMISA DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 25 CMS DE LONGITUD, CON UNA PLACA PERIMETRAL DE ANCLAJE DE UN 1/4" DE ESPESOR, PARA TUBERIAS DE 6",8",10",12"14",16",18" Y 20". INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO S-257) ALCANCES DEL CONCEPTO ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, MAQUINARIA Y EL PERSONAL NECESARIO DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD REQUERIDA QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “PZA” Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS 1.- TRAZO, CORTE, Y HABILITADO DE CAMISA DE TUBO DE ACERO AL CARBON. 2.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL EQUIPO OXIACETILENO Y MAQUINA DE SOLDAR. DESDE EL ALMACÉN AL LUGAR DE TRABAJO. (A 1.0 KM DE DISTANCIA) 3.- ARMADO DE ANDAMIO (EN SU CASO) 4.-TRAZO DE LA PIEZA 5.- PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE CORTE, EQUIPO OXIACETILENO Y MAQUINA DE SOLDAR. 6,-CORTE DE LA PIEZA. 7.- SOLDADURA PARA UNIR PIEZAS. 9.- LIMPIEZA DEL CORTE Y SOLDADURAS, ELIMINANDO REBABA Y/O ESCORIA UTILIZANDO LIMA Y/O ESMERIL. 10.-PRESENTACIÓN DE LA PIEZA. 11.-COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA PIEZA. 12.-FIJACIÓN DE LA PIEZA POR MEDIO DE SOLDADURA. 13.- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MADERA PARA CIMBRA. 14.- ELABORACION, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F’C= 200 KG/CM2. 15.-DESCIMBRADO. 16.-CURADO DE CONCRETO 17- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 18.- RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 03 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 159 S/C-03 CONSTRUCCION DE DADO DE CONCRETO DE 40x50x30 CMS DE ALTURA, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO @ 15 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES, CONCRETO F`C=200 KG/CM2 RESISTENTE A LOS SULFATOS. RECUBRIMIENTO CON MORTERO IGNÍFUGO MARCA CARBOLINE TIPO PYROCRETE 241 O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-258) ALCANCES DEL CONCEPTO ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, MAQUINARIA Y EL PERSONAL NECESARIO DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD REQUERIDA QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “PZA” Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS 1.- TRAZO Y NIVELACION DE LA UBICACIÓN DEL SITIO DE CONSTRUCCION. Y/O EXPLANADA 2.- SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8) A CADA 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, FY=4200 KG/CM2. 3.- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA. 4.-SUMINISTRO, ELABORACION, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F’C= 200 KG/CM2 RESISTENTE A LOS SULFATOS. 5.- DESCIMBRADO. 6.- COLOCACION DE ADITIVO EN LA UNION CONCRETO NUEVO A VIEJO MARCA FESTER O EQUIVALENTE. 7.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION.CON CELOTEX IMPREGNADO CON ASFALTO DE 13 MM DE ESPESOR Y SELLO CON ASFALTO A UNA PROFUNDIDAD DE 40 MM. 8.-SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE MORTERO IGNÍFUGO MARCA CARBOLINE TIPO PYROCRETE 241 O EQUIVALENTE, COMO RECUBRIMIENTO DEL DADO APLICADO CON LLANA CON ESPESOR DE 2 CMS MIN. 9.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 10.- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 04 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 160 S/C-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.80 X 3.213 ( RCI- 1 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 161 S/C-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.53 X 2.62 ( RCI- 1A ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 162 S/C-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 3.150 X 2.848 ( RCI- 1C ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 163 S/C-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.754 X 2.703 ( RCI- 1D ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 164 S/C-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.559 X 2.165 ( RCI- 1E ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 165 S/C-09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 3.098 X 3.582 ( RCI- 2 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 166 S/C-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.00 X 2.50 ( RCI- 4 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 167 S/C-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 1.970 X 1.671 ( RCI- 6) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 168 S/C-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.831 X 2.801 ( RCI- 7 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 169 S/C-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 3.520 X 2.62 ( RCI- 8 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 170 S/C-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.165 X 1.817 ( RCI- 8A ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 171 S/C-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 1.907 X 2.20 ( RCI- 9 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 172 S/C-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.712 X 2.997 ( RCI- 9A ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 173 S/C-17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.594 X 2.586 ( RCI- 10 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 174 S/C-18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.69 X 2.185 ( RCI- 11 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 175 S/C-19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.119 X 2.332 ( RCI- 12 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 176 S/C-20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.801 X 2.299 ( RCI- 13 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 177 S/C-21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.302 X 2.552 ( RCI- 18 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) 178 S/C-22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.89 X 2.86 ( RCI- 19 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) ALCANCES DEL CONCEPTO ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, MAQUINARIA Y EL PERSONAL NECESARIO DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD REQUERIDA QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR “PZA” Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS 1.- SUMINISTRO DE PLACA DE 2 1/2"x3/16 Y PERFIL LI 1 1/2"x3/16 Y 2 1/2"x3/16. 2.- TRAZO Y CORTE CON EQUIPO DE OXIACETILENO. 3.- FIJACIÓN DE LA PIEZA POR MEDIO DE SOLDADURA 4.- FABRICACION DE ASA A BASE DE COLD ROLL 5.-SUMINISTRO DE TUBO DE ½” DE DIAMETRO PARA FABRICACION DE BUJE. 6.- FIJACION DE BUJE A MARCO POR MEDIO DE SOLDADURA 7.- FABRICACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIESTER, CON PROCEDIMIENTO DE PULTRUSION (MOLDE CONTINUO POR LO QUE DEBE DE TENER PERFECTAMENTE INTEGRADO 5 MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO Y VELO POLIESTER COMO PROTECCION ADICIONAL DE RAYOS ULTRAVIOLETAS). 8.- ACARREO DE LAS TAPAS DEL ALMACEN AL SITIO DE TRABAJO. 9.- DELIMITAR Y COLOCAR EN TODOS LOS CASOS, SEÑALES INDICANDO PELIGRO, PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 10.- COLOCACIÓN DE LAS TAPAS, EN LOS SITIOS INDICADOS. 11.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 05 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 179 S/C-23 SUMINISTRO, MANEJO Y TENDIDO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) EN TRAMOS DE 12.00M. EN TRINCHERA O EN DUCTOS, EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIÓN PEAD RD9 HDPE DE (101 MM.) 4" Ø. 180 S/C-24 SUMINISTRO, MANEJO Y TENDIDO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) EN TRAMOS DE 12.00M. EN TRINCHERA O EN DUCTOS, EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIÓN PEAD RD9 HDPE DE (152 MM.) 6"" Ø." 181 S/C-25 SUMINISTRO, MANEJO Y TENDIDO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) EN TRAMOS DE 12.00M. EN TRINCHERA O EN DUCTOS, EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIÓN PEAD RD9 HDPE DE (203 MM.) 8"" Ø." 182 S/C-26 SUMINISTRO, MANEJO Y TENDIDO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) EN TRAMOS DE 12.00M. EN TRINCHERA O EN DUCTOS, EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIÓN PEAD RD9 HDPE DE (254 MM.) 10"" Ø." 183 S/C-27 SUMINISTRO, MANEJO Y TENDIDO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) EN TRAMOS DE 12.00M. EN TRINCHERA O EN DUCTOS, EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIÓN PEAD RD9 HDPE DE (305 MM.) 12"" Ø." 184 S/C-28 SUMINISTRO, MANEJO Y TENDIDO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) EN TRAMOS DE 12.00M. EN TRINCHERA O EN DUCTOS, EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIÓN PEAD RD9 HDPE DE (355 MM.) 14"" Ø." 185 S/C-29 SUMINISTRO, MANEJO Y TENDIDO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) EN TRAMOS DE 12.00M. EN TRINCHERA O EN DUCTOS, EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIÓN PEAD RD9 HDPE DE (508 MM.) 20"" Ø." ALCANCES DE CONCEPTO: ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR (ML) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 1.-TRANSPORTE (CARGA, DESCARGA Y ESTIBA) DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EQUIPO DE INSTALACION DEL ALMACEN DEL CONTRATISTA AL PIE DE LA OBRA, UTILIZANDO CAMION CON BRAZO ARTICULADO DE 5.00 TON. DE CAPACIDAD. 2.-MEDICIÓN Y TRAZADO VISIBLE DONDE SE EFECTUARÁ EL CORTE DE LA TUBERÍA DE PEAD (EL PROCEDIMIENTO DE TERMOFUSION SE HARA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE), DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA Y DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES INDICADAS EN EL PLANO O ISOMÉTRICO RESPECTIVO. 3.-ALINEACIÓN DE LA TUBERÍA CON RESPECTO AL CABEZAL U OTRA TUBERÍA CON LA CUAL SE VA A UNIR POSTERIORMENTE, MEDIANTE EQUIPO DE ALINEACION PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA, ÉSTE DEBERÁ SER DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS PARA MANEJAR TUBERIAS PLASTICAS. 4.-MANIOBRA Y MONTAJE DE LA TUBERIA DE POLIETILENO CON EQUIPO APROPIADO DE ACUERDO AL DIAMETRO. 5.- LA UNION DE LAS TUBERIAS DEBERA REALIZARSE POR TERMOFUSION.( EL COBRO DE ESTA ACTIVIDAD SERA EN OTRA PARTIDA). 6.- LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES A SATISFACCION DEL COMPLEJO PETROQUIMICOS MORELOS. 7.-ADEMÁS DE LOS ALCANCES ANTES DESCRITOS, SE CONSIDERARÁN TODOS AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 06 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 186 S/C-30 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 90º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (152 MM.) 6" Ø. 187 S/C-31 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 45º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (203 MM.) 8"" Ø." 188 S/C-32 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 90º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (203 MM.) 8"" Ø." 189 S/C-33 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 22.5º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (254 MM.) 10"" Ø." 190 S/C-34 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 30º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (254 MM.) 10"" Ø." 191 S/C-35 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 45º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (254 MM.) 10"" Ø." 192 S/C-36 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 60º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (254 MM.) 10"" Ø." 193 S/C-37 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 90º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (254 MM.) 10"" Ø." 194 S/C-38 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 45º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (305 MM.) 12"" Ø." 195 S/C-39 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 60º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (305 MM.) 12"" Ø." 196 S/C-40 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 90º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (305 MM.) 12"" Ø." 197 S/C-41 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 45º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (508 MM.) 20"" Ø." 198 S/C-42 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, REDUCCION CONCENTRICA A TOPE RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 6"" X 4"" Ø." 199 S/C-43 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, REDUCCION CONCENTRICA A TOPE RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 8"" X 6"" Ø." 200 S/C-44 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, REDUCCION CONCENTRICA A TOPE RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 20"" X 10"" Ø." 201 S/C-45 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, REDUCCION CONCENTRICA A TOPE RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 20"" X 12"" Ø." 202 S/C-46 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, REDUCCION CONCENTRICA A TOPE RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 20"" X 18"" Ø." 203 S/C-47 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION (SILLETA DE RAMALEO) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 10"" X 4"" Ø." 204 S/C-48 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION (SILLETA DE RAMALEO) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 10"" X 6"" Ø." 205 S/C-49 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION (SILLETA DE RAMALEO) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 10"" X 8"" Ø." 206 S/C-50 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION (SILLETA DE RAMALEO) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 12"" X 4"" Ø." 207 S/C-51 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION (SILLETA DE RAMALEO) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 12"" X 6"" Ø." 208 S/C-52 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION (SILLETA DE RAMALEO) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 12"" X 8"" Ø." 209 S/C-53 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, TEE SEGMENTADA A TOPE RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 12"" X 12"" Ø." 210 S/C-54 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA CUELLO LARGO (LONG NECK) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 4"" Ø." 211 S/C-55 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA CUELLO LARGO (LONG NECK) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 6"" Ø." 212 S/C-56 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA CUELLO LARGO (LONG NECK) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 10"" Ø." 213 S/C-57 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA CUELLO LARGO (LONG NECK) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 12"" Ø." 214 S/C-58 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA CUELLO CORTO (STUB END) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 14"" Ø." 215 S/C-59 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA CUELLO CORTO (STUB END) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 20"" Ø." ALCANCES DE CONCEPTO: ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR (PIEZA) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 1.-TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EQUIPO DE INSTALACION DEL ALMACEN DEL CONTRATISTA AL PIE DE LA OBRA, UTILIZANDO CAMION CON BRAZO ARTICULADO DE 5 TON. DE CAPACIDAD A 1.00 KM. DE EDISTANCIA. 2.-SELECCIÓN DE LA PIEZA. 3.-COLOCACION AL SITIO DE INSTALACIÓN, UTILIZANDO UNA GRÚA HIDRÁULICA DE 22 TON.( SEGÚN SEA EL CASO) 4.-ALINEACIÓN DEL ACCESORIO CON RESPECTO AL CABEZAL U OTRA TUBERÍA CON LA CUAL SE VA A UNIR MEDIANTE EQUIPO DE ALINEACION, PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA, ESTE DEBERÁ SER DE LAS CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA MANEJAR TUBERIAS PLASTICAS. 3.-COLOCACIÓN DE LA PIEZA. 4.-LA FIJACION DE LA PIEZA DEBERA SER POR TERMOFUSION. (EL COBRO DE ESTA ACTIVIDAD SERA EN OTRA PARTIDA). 5.-LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. 6.-ADEMÁS DE LOS ALCANCES ANTES DESCRITOS, SE CONSIDERARÁN TODOS AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 07 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 216 S/C-60 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (102 MM.) 4" Ø RD9. 217 S/C-61 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (152 MM.) 6" Ø RD9." 218 S/C-62 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (203 MM.) 8" Ø RD9." 219 S/C-63 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (254 MM.) 10" Ø RD9." 220 S/C-64 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (305 MM.) 12" Ø RD9." 221 S/C-65 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (355 MM.) 14" Ø RD9." 222 S/C-66 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (457 MM.) 18" Ø RD9. 223 S/C-67 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (508 MM.) 20" Ø RD9." ALCANCES DE CONCEPTO: ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR (JUNTA) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 1.- SE DEBERÁ DE ASEGURAR QUE LA TUBERÍA, ACCESORIO Y MAQUINA DE TERMOFUSIÓN ESTÉN LIBRES DE CONTAMINANTES (EL EQUIPO DE TERMOFUSION DEBERA ESTAR AVALADO POR LA FABRICA DE LA TUBERIA).2.-EL PROCEDIMIENTO DE TERMOFUSION QUE ENTREGARA EL CONTRATISTA DEBERA ESTAR AVALADO POR EL FABRICANTE DE LA TUBERIA. 3.-SE DEBERÁ DE ENTREGAR EL PROCEDIMIENTO DE TERMOFUSIÓN. 4.-LA TERMOFUSIÓN SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA NORMA PPI (PLASTIC PIPE INSTITUTE) Y DEL FABRICANTE. 5.- UNA VEZ REALIZADA LA TERMOFUSIÓN, SE ENTREGARÁ AL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS EL REPORTE DE REGISTRO Y LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. 6.-LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. 7.-ADEMÁS DE LOS ALCANCES ANTES DESCRITOS, SE CONSIDERARÁN TODOS AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 08 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 224 S/C-68 SUMINISTRO, MANEJO, HABILITADO Y ARMADO DE LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION EN TALLER DE HIDRANTE, DE ACUERDO A DETALLES INDICADO EN PLANO S-700 (TIPO 1). INCLUYE: LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO, ENLACE, ACABADO. ALCANCES DE CONCEPTO: ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR (PIEZA) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 1.SUMINISTRO MANEJO Y PRESENTACION PARA PREFABRICACION EN TALLER DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: A).-TUBERIA DE 4" Ø, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-53 Gr. B, SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS, CEDULA 40. B).-TAPON CACHUCHA SOLDABLE A TOPE ASTM A-234, GR. WPB CEDULA 40 A.C. DE 4"Ø (102 MM). C).- NIPLE DE 2 1/2" DE DIAMETRO Y 16.5 CM. (6 1/2") DE LONGITUD, CEDULA 80 MATERIAL ASTM-A-53 Gr. B, SIN COSTURA, CON UNA CUERDA MACHO N.P.T. EN UN EXTREMO Y EL OTRO EXTREMO LIBRE, PARA SOLDAR. EN INSERCION D).-VALVULA DE COMPUERTA (2 ½”) DE DIAM. BRONCE 300 LBS. ROSCA MACHO Y HEMBRA NPT., ROSCA MACHO 7 ½ HILOS / PULG. STD. CON TAPA Y CADENA E).- BRIDA WN. “DE ACERO FORJADO ASTM A- 105 4” DE DIAM. CLASE 150 LBS. 2.- FABRICACION DE HIDRANTE: SUMINISTRO, MANEJO, PRESENTACION Y ERECCION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL ARMADO EN TALLER DE HIDRANTE. TRAZO, CORTE, BISELADO, ALINEADO Y PUNTEO CON SOLDADURA DE UNIONES. APLICACION DE SOLDADURA A TOPE PARA EL ARMADO EN TALLER DE HIDRANTE, EN TUBERIA DE 4" Ø, DE ACERO AL CARBON Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DEL QUE FORME PARTE INTEGRANTE, USANDO ELECTRODO E-6010 PARA RELLENO Y E-7018 ACABADO EN JUNTAS. INCLUYE JUNTAS DE INSERCION A TUBERIAS DE 2 1/2" A 4" Ø. INSTALACION DE VALVULAS DE 2 1/2" Ø. EN NIPLES LATERALES DEL HIDRANTE. 3.- LIMPIEZA MECANICA A METAL BLANCO CON MATERIAL INERTE AL SER HUMANO Y QUE NO DANE AL MEDIO AMBIENTE DE TUBO Y ACCESORIOS.(VALVULAS ) DE 2, 4", DE DIAM. 4.-APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION RP- 4 TIPO “B” PRIMARIO ZINC 100% INORGANICO AUTOCURANTE BASE SOLVENTE, 1 CAPA DE 3 MILESIMAS DE ESPESOR EN TUBERIAS Y ACCESORIOS (VALVULAS,) DE 2 1/2", 4", Ø. 5.-APLICACION DE ENLACE EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION, RA-26 PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS, CON UN MINIMO DE 70% DE SOLIDOS DISUELTOS, 1 CAPA DE 6 MILESIMAS DE ESPESOR EN TUBERIAS Y ACCESORIOS (VALVULAS,) DE 2 1/2", 4" Ø. 6.-APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION RA-28 POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS CON 45% DE SOLIDOS COMO MINIMO PAR FORMAR UNA CAPA DE 3 MILESIMAS DE ESPESOR EN TUBERIAS Y ACCESORIOS (VALVULAS,) DE 2 1/2", 4" Ø. 7.-ROTULACION DE TAG O NUMERO IDENTIFICADOR DE ACUERDO AL PLANO Y LA ROTULACION SE DEBE REALIZAR CON FONDEO RA-120 SOBRE RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ACUERDO A LA NORMA 4.411.01. 8.- EL CONTRATISTA QUEDA EN EL ENTENDIDO, QUE LA TUBERÍA Y/O ACCESORIOS QUE PRESENTEN CUALQUIER TIPO DE ABOLLADURA, RASPADURA O APLASTAMIENTO, SERÁ RECHAZADA POR EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, Y ESTA DEBE SER REPARADA O SUSTITUIDA POR CUENTA DEL MISMO. 9.-ADEMAS DE LOS ALCANCES ANTES DESCRITOS, SE CONSIDERARAN TODOS LOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION CORRECTA DE LA OBRA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 09 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 225 S/C-69 SUMINISTRO, MANEJO, HABILITADO Y ARMADO DE LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION EN TALLER DE HIDRANTE DE ACUERDO A DETALLES INDICADO EN PLANO S-700 (TIPO 1A). INCLUYE: LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO, ENLACE, ACABADO. ALCANCES DE CONCEPTO: ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR (PIEZA) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 1.SUMINISTRO MANEJO Y PRESENTACION PARA PREFABRICACION EN TALLER DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: A).-TUBERIA DE 6" Ø, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-53 GR. B, SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS, CEDULA 40. B)-TAPON CACHUCHA SOLDABLE A TOPE ASTM A-234, GR. WPB CEDULA 40 A.C. DE 6"Ø (102 MM). C).- NIPLE DE 2 1/2" DE DIAMETRO Y 16.5 CM. (6 1/2") DE LONGITUD, CEDULA 80 MATERIAL ASTM-A-53 GR. B, SIN COSTURA, CON UNA CUERDA MACHO N.P.T. EN UN EXTREMO Y EL OTRO EXTREMO LIBRE, PARA SOLDAR EN INSERCION. D).-VALVULA DE COMPUERTA (2 ½”) DE DIAM. BRONCE 300 LBS. ROSCA MACHO Y HEMBRA NPT., ROSCA MACHO 7 ½ HILOS / PULG. STD. CON TAPA Y CADENA E).- INSERTO.CON SOLDADURA SIMPLE A CABEZAL DE ACERO FORJADO ASTM A- 53 Gr. B CED-40 6” DE DIAM. 2.- FABRICACION DE HIDRANTE: SUMINISTRO, MANEJO, PRESENTACION Y ERECCION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL ARMADO EN TALLER DE HIDRANTE. TRAZO, CORTE, BISELADO, ALINEADO Y PUNTEO CON SOLDADURA DE UNIONES. APLICACION DE SOLDADURA A TOPE PARA EL ARMADO EN TALLER DE HIDRANTE, EN TUBERIA DE 6" Ø. DE ACERO AL CARBON Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DEL QUE FORME PARTE INTEGRANTE, USANDO ELECTRODO E-6010 PARA RELLENO Y E-7018 ACABADO EN JUNTAS. INCLUYE JUNTAS DE INSERCION A TUBERIAS DE 2 1/2" A 6”. INSTALACION DE VALVULAS DE 2 1/2" 0, EN NIPLES LATERALES DEL HIDRANTE. 3.- LIMPIEZA MECANICA A METAL BLANCO CON MATERIAL INERTE AL SER HUMANO Y QUE NO DANE AL MEDIO AMBIENTE DE TUBO Y ACCESORIOS (VALVULAS ) DE 2, 4", DE DIAM. 4.-APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION RP- 4 TIPO “B” PRIMARIO ZINC 100% INORGANICO AUTOCURANTE BASE SOLVENTE, 1 CAPA DE 3 MILESIMAS DE ESPESOR EN TUBERIAS Y ACCESORIOS (VALVULAS,) DE 2 1/2", 6" Ø. 5.-APLICACION DE ENLACE EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION, RA-26 PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS, CON UN MINIMO DE 70% DE SOLIDOS DISUELTOS, 1 CAPA DE 6 MILESIMAS DE ESPESOR EN TUBERIAS Y ACCESORIOS (VALVULAS,) DE 2 1/2", 6" Ø. 6.-APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION RA-28 POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS CON 45% DE SOLIDOS COMO MINIMO PAR FORMAR UNA CAPA DE 3 MILESIMAS DE ESPESOR EN TUBERIAS Y ACCESORIOS (VALVULAS,) DE 2 1/2", 6" Ø. 7.-ROTULACION DE TAG O NUMERO IDENTIFICADOR DE ACUERDO AL PLANO Y LA ROTULACION SE DEBE REALIZAR CON FONDEO RA-120 SOBRE RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ACUERDO A LA NORMA 4.411.01. 8.- EL CONTRATISTA QUEDA EN EL ENTENDIDO, QUE LA TUBERÍA Y/O ACCESORIOS QUE PRESENTEN CUALQUIER TIPO DE ABOLLADURA, RASPADURA O APLASTAMIENTO, SERÁ RECHAZADA POR EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, Y ESTA DEBE SER REPARADA O SUSTITUIDA POR CUENTA DEL MISMO. 9.-ADEMAS DE LOS ALCANCES ANTES DESCRITOS, SE CONSIDERARAN TODOS LOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION CORRECTA DE LA OBRA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 10 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 226 S/C-70 SUMINISTRO, MANEJO, HABILITADO Y ARMADO DE LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION EN TALLER DE HIDRANTE DE ACUERDO A DETALLES INDICADO EN PLANO S-700 (TIPO 1B). INCLUYE: LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO, ENLACE, ACABADO. ALCANCES DE CONCEPTO: ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR (PIEZA) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 1.SUMINISTRO MANEJO Y PRESENTACION PARA PREFABRICACION EN TALLER DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: A).-TUBERIA DE 4" Ø, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-53 Gr. B, SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS, CEDULA 40. B).-TAPON CACHUCHA SOLDABLE A TOPE ASTM A-234, GR. WPB CEDULA 40 A.C. DE4"Ø C).- NIPLE DE 2 1/2" DE DIAMETRO X 6 1/2" DE LONGITUD, CEDULA 80 ASTM-A-53 GR. B, SIN COSTURA, CON UNA CUERDA MACHO N.P.T. EN UN EXTREMO Y EL OTRO EXTREMO LIBRE, PARA SOLDAR EN INSERCION. D).-VALVULA DE COMPUERTA DE (2 ½”) DE DIAM. BRONCE DE 300 LBS. ROSCA MACHO Y HEMBRA N.P.T., ROSCA MACHO 7 ½ HILOS/PULG. STD. CON TAPA Y CADENA E).-INSERTO. CON SOLDADURA SIMPLE A CABEZAL DE ACERO FORJADO ASTM A- 53 GR. B CED-40 4” DE DIAM. 2.- FABRICACION DE HIDRANTE, SUMINISTRO, MANEJO, PRESENTACION Y ERECCION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL ARMADO EN TALLER DE HIDRANTE. A).-CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA HASTA UNA DISTANCIA DE 1.0 KM DESDE EL ALMACEN DE LA CONTRATISTA AL SITIO DE INSTALACIÓN UTILIZANDO CAMION CON BRAZO ARTICULADO DE 5 TON. DE CAPACIDAD. B).- MOVIMIENTO DENTRO DEL TALLER DE PREFABRICACION, UTIILIZANDO GRUA HIDRÁULICA. C).- SELECCIÓN DE TUBERÍA POR DIÁMETRO Y CÉDULA. D).-TRAZO, CORTE, BISELADO, ALINEADO Y PUNTEO CON SOLDADURA DE UNIONES. APLICACION DE SOLDADURA A TOPE PARA EL ARMADO EN TALLER DE HIDRANTE, EN TUBERIA DE 4", Ø DE ACERO AL CARBON Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DEL QUE FORME PARTE INTEGRANTE, USANDO ELECTRODO E-6010 PARA RELLENO Y E-7018 ACABADO EN JUNTAS. INCLUYE JUNTAS DE INSERCION A TUBERIAS DE 2 1/2" A 4" Ø. INSTALACION DE VALVULAS DE 2 1/2" Ø, EN NIPLES LATERALES DEL HIDRANTE. 3.. LIMPIEZA MECANICA CON MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLÓGICO), LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO EN TUBERÍA, ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE 2” Y 4” DE DIAM. 4.-APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION RP- 4 TIPO “B” PRIMARIO ZINC 100% INORGANICO AUTOCURANTE BASE SOLVENTE, 1 CAPA DE 3 MILESIMAS DE ESPESOR EN TUBERIAS Y ACCESORIOS (VALVULAS,) DE 2” Y 4", Ø. 5.-APLICACION DE ENLACE EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION, RA-26 PRIMARIO EPÓXICO CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS, CON UN MINIMO DE 70% DE SOLIDOS DISUELTOS, 1 CAPA DE 6 MILESIMAS DE ESPESOR EN TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS, DE 2" Y 4", Ø. 6.-APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION RA-28 POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS CON 45% DE SOLIDOS COMO MINIMO PARA FORMAR UNA CAPA DE 3 MILESIMAS DE ESPESOR EN TUBERIAS,ACCESORIOS Y VALVULAS, DE 2" Y 4",Ø. 7.-ROTULACION DE TAG O NÚMERO IDENTIFICADOR DE ACUERDO AL PLANO Y LA ROTULACION SE DEBE REALIZAR CON FONDEO RA-120 SOBRE RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ACUERDO A LA NORMA 4.411.01. 8.- EL CONTRATISTA QUEDA EN EL ENTENDIDO, QUE LA TUBERÍA Y/O ACCESORIOS QUE PRESENTEN CUALQUIER TIPO DE ABOLLADURA, RASPADURA O APLASTAMIENTO, SERÁ RECHAZADA POR EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, Y ESTA DEBE SER REPARADA O SUSTITUIDA POR CUENTA DEL MISMO. 9.-ADEMAS DE LOS ALCANCES ANTES DESCRITOS, SE CONSIDERARAN TODOS LOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION CORRECTA DE LA OBRA, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 11 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 227 S/C-71 SUMINISTRO, MANEJO, HABILITADO Y ARMADO DE LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION EN TALLER DE HIDRANTE CON TOMA PARA CAMION DE ACUERDO A DETALLES INDICADO EN PLANO S-700 (TIPO 2). INCLUYE: LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO, ENLACE, ACABADO. ALCANCES DE CONCEPTO: ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR (PIEZA) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 1.-SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION PARA PREFABRICACION EN TALLER DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: A).-VÁLVULA TIPO BOLA 6” DIAM. CLASE 150 LB. ASTM A-276-316-CF8M, CUERPO ACERO AL CARBÓN ASTM A-216 WCB, EXTREMOS BRIDADOS R.F. ASIENTO Y EMPAQUE DE PTFE. B).- VÁLVULA DE COMPUERTA 2 ½ “ Ø BRONCE DE 300 LB. ROSCA MACHO Y HEMBRA MPT. ROSCA MACHO 7 ½ HILOS/PULG. STD. CON TAPA Y CADENA. C).-TUBERIA DE 6" (DIAM.) DE ACERO AL CARBON, ASTM A-53 GR. B, SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS, CEDULA 40. D).-CODO DE 90º R.L. DE ACERO AL CARBON ANSI B-16.9 ASTM A-234Gr WPB SIN COSTURA EXTREMOS BISELADOS CEDULA 40 DE 6". E).-NIPLE DE 2 1/2" DE DIAMETRO X 6 ½“ DE LONGITUD, CEDULA 80 ASTM-A-53 GR. B, SIN COSTURA, CON UNA CUERDA MACHO N.P.T. EN UN EXTREMO Y EL OTRO EXTREMO LIBRE, PARA SOLDAR EN INSERCION. F).-BRIDA W.N. DE ACERO FORJADO ASTM A-105 DE 6” Ø CLASE 150 LB CON ESPARRAGOS Y JUNTAS ESPIROMETÁLICA DE 4” X ½” DE ESPESOR DE ACERO INOXIDABLE 304 Y RELLENO DE MATERIAL NO ASBESTO. 2.-FABRICACION DE HIDRANTE CON TOMA PARA CAMION, SUMINISTRO, MANEJO, PRESENTACIÓN Y ERECCIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL ARMANDO EN TALLER DE HIDRANTE. A).- CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA HASTA UNA DISTANCIA DE 1.0 KM DESDE EL ALMACEN DE LA CONTRATISTA AL SITIO DE INSTALACIÓN UTILIZANDO CAMION CON BRAZO ARTICULADO DE 5 TON. DE CAPACIDAD. B).- MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER DE FABRICACIÓN UTILIZANDO GRÚA HIDRÁULICA. C).- SELECCIÓN DE TUBERÍA POR DIÁMETRO Y CÉDULA. D).- TRAZO, CORTE, BISELADO, ALINEADO Y PUNTEO CON SOLDADURA DE UNIONES. APLICACIÓN DE SOLDADURA A TOPE PARA EL ARMADO EN TALLER DE HIDRANTE, EN TUBERÍA DE 6” Ø DE ACERO AL CARBÓN Y UNIONES DE IGUAL DIÁMETRO DEL QUE FORME PARTE INTEGRANTE, USANDO ELECTRODO E-6010 PARA RELLENO Y E-7018 ACABADO EN JUNTAS. INCLUYE JUNTAS DE INSERCION A TUBERÍAS DE 2 ½ “A 6” Ø. INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 2 ½ “Ø EN NIPLES LATERALES DEL HIDRANTE. 3.-LIMPIEZA MECANICA CON MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLÓGICO) LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO EN TUBERÍA, ACCESORIOS Y VALVULAS DE 2 ½ " Y 6" Ø. 4.-APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION RP-4 TIPO “B” PRIMARIO ZINC 100% INORGANICO AUTOCURANTE BASE SOLVENTE, 1 CAPA DE 3 MILESIMAS DE ESPESOR EN TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS DE 2 ½ " Y 6", Ø. 5.-APLICACION DE ENLACE EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION, RA-26 PRIMARIO EPÓXICO CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS, CON UN MINIMO DE 70% DE SOLIDOS DISUELTOS, 1 CAPA DE 6 MILESIMAS DE ESPESOR EN TUBERIA, ACCESORIOS Y VALVULAS DE 2 ½ “ Y 6", Ø. 6.-APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION RA-28 POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS CON 45% DE SOLIDOS COMO MINIMO PARA FORMAR UNA CAPA DE 3 MILESIMAS DE ESPESOR EN TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS DE 2 1/2" Y 6",Ø. 7.-ROTULACION DE TAG O NUMERO IDENTIFICADOR DE ACUERDO AL PLANO Y LA ROTULACION SE DEBE REALIZAR CON FONDEO RA-120 SOBRE RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ACUERDO A LA NORMA 4.411.0 8.- EL CONTRATISTA QUEDA EN EL ENTENDIDO, QUE LA TUBERÍA Y/O ACCESORIOS QUE PRESENTEN CUALQUIER TIPO DE ABOLLADURA, RASPADURA O APLASTAMIENTO, SERÁ RECHAZADA POR EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, Y ESTA DEBE SER REPARADA O SUSTITUIDA POR CUENTA DEL MISMO. 9.-ADEMAS DE LOS ALCANCES ANTES DESCRITOS, SE CONSIDERAN TODOS LOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION CORRECTA DE LA OBRA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 12 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 228 S/C-72 SUMINISTRO, MANEJO, HABILITADO Y ARMADO DE LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION EN TALLER DE HIDRANTE CON MONITOR DE ACUERDO A DETALLES INDICADO EN PLANO S-700 (TIPO 3). INCLUYE: LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO, ENLACE, ACABADO. ALCANCES DE CONCEPTO: ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR (PIEZA) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 1.SUMINISTRO MANEJO Y PRESENTACION PARA PREFABRICACION EN TALLER DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: A).- VÁLVULA TIPO BOLA 4” Ø CLASE 150 LB. ASTM A-276-316-CF8M, CUERPO ACERO AL CARBON ASTM A-216 WCB, EXTREMOS BRIDADOS R.F. ASIENTO Y EMPAQUE DE PTFE. B).- VÁLVULA DE COMPUERTA 2 ½ “ Ø BRONCE DE 300 LB, ROSCA MACHO Y HEMBRA NPT, ROSCA MACHO 7 ½ HILOS/PULG. STD. CON TAPA Y CADENA. C).- TORRECILLA “ELKHART” DE 500 GPM CON BRIDA DE ENTRADA DE 4” DE DIAM. 150 LB R.F. CON GIROS HORIZONTALES DE 360º Y VERTICAL DE 120º CON BOQUILLA DE BRONCE DE 2 ½ “ Ø. D).- TUBERIA DE 4” Y 6” DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 GR. B SIN COSTURA EXTREMOS BISELADOS, CÉDULA 40. E).-REDUCCION CONCENTRICA DE 6" X 4" Ø, DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 GR. WPB SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS, CEDULA 40, DE ACUERDO A ANSI/ASME B16.9. F).-NIPLE DE 2 1/2" DE Ø X 6 1/2" DE LONGITUD, CEDULA 80 ASTM-A-53 GR. B, SIN COSTURA, CON UNA CUERDA MACHO N.P.T. EN UN EXTREMO Y EL OTRO EXTREMO LIBRE, PARA SOLDAR EN INSERCION. G).-BRIDA W.N. DE ACERO FORJADO ASTM A-105, DE 4” Y 6” Ø CLASE 150 LB CON ESPARRAGOS Y JUNTA ESPIROMETÁLICA DE 4” X ½ “ Ø DE ESPESOR DE ACERO INOXIDABLE 304 Y RELLENO DE MATERIAL NO ASBESTO. H).-BRIDA TIPO DESLIZABLE (SLIP ON) DE ACERO AL CARBON ASTM A-105 R.F. DE 4” Ø 150 LB. 2. FABRICACION DE HIDRANTE TIPO MONITOR. SUMINISTRO, MANEJO, PRESENTACION Y ERECCION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL ARMADO EN TALLER DE HIDRANTE. A).- CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA HASTA UNA DISTANCIA DE 1.0 KM DESDE EL ALMACEN DE LA CONTRATISTA AL SITIO DE INSTALACIÓN, UTILIZANDO CAMION CON BRAZO ARTICULADO DE 5 TON. DE CAPACIDAD. B).- MOVIMIENTOS DENTRO DEL TALLER DE PREFABRICACIÓN UTILIZANDO GRÚA HIDRÁULICA. C).- SELECCIÓN DE TUBERÍA POR DIÁMETRO Y CÉDULA. D).-TRAZO, CORTE, BISELADO, ALINEADO Y PUNTEO CON SOLDADURA DE UNIONES. APLICACION DE SOLDADURA A TOPE PARA EL ARMADO EN TALLER DE HIDRANTE EN TUBERIA DE 4" Y 6" Ø, DE ACERO AL CARBON Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DEL QUE FORME PARTE INTEGRANTE, USANDO ELECTRODO E-6010 PARA RELLENO Y E-7018 ACABADO EN JUNTAS. INCLUYE JUNTAS DE INSERCION A TUBERIAS DE 2 1/2" A 6”. INSTALACION DE VALVULAS DE 2 1/2" 0, EN NIPLES LATERALES DEL HIDRANTE. 3.- LIMPIEZA MECANICA CON MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLÓGICO) LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO EN TUBERIA, ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE 2” Y 6" Ø. 4.-APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION RP-4 TIPO “B” PRIMARIO ZINC 100% INORGANICO AUTOCURANTE BASE SOLVENTE, 1 CAPA DE 3 MILESIMAS DE ESPESOR EN TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS DE 2" Y 6" Ø. 5. APLICACION DE ENLACE EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION, RA-26 PRIMARIO EPÓXICO CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS, CON UN MINIMO DE 70% DE SÓLIDOS DISUELTOS, UNA CAPA DE 6 MILÉSIMAS DE ESPESOR EN TUBERÍA, ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE 2” Y 6” Ø 6.- APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METALICAS APLICADO POR ASPERSION RA-28 POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS CON 45% DE SOLIDOS COMO MINIMO PARA FORMAR UNA CAPA DE 3 MILESIMAS DE ESPESOR EN TUBERIAS Y ACCESORIOS (VALVULAS,) DE 2" Y 6",Ø. 7.-ROTULACION DE TAG O NÚMERO IDENTIFICADOR DE ACUERDO AL PLANO Y LA ROTULACION SE DEBE REALIZAR CON FONDEO RA-120 SOBRE RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE ACUERDO A LA NORMA 4.411.01. 8.- EL CONTRATISTA QUEDA EN EL ENTENDIDO, QUE LA TUBERÍA Y/O ACCESORIOS QUE PRESENTEN CUALQUIER TIPO DE ABOLLADURA, RASPADURA O APLASTAMIENTO, SERÁ RECHAZADA POR EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, Y ESTA DEBE SER REPARADA O SUSTITUIDA POR CUENTA DEL MISMO. 9.- ADEMAS DE LOS ALCANCES ANTES DESCRITOS, SE CONSIDERAN TODOS LOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION CORRECTA DEL CONCEPTO SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 13 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 229 S/C-73 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CAMISA A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED. ESTANDAR CON PROTECCION MECANICA CON CINTA POLIKEN CON ANILLOS INTERNOS DE NEOPRENO DE 1" @ 1.50 M. SELLOS DE POLIURETANO EN AMBOS EXTREMOS, SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN PLANO (S-254). INCLUYE: PARCHES, DETECTOR ELECTRICO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. EN TUBERIAS DE (305 MM) 12" Ø. 230 S/C-74 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CAMISA A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED. ESTANDAR CON PROTECCION MECANICA CON CINTA POLIKEN CON ANILLOS INTERNOS DE NEOPRENO DE 1" @ 1.50 M. SELLOS DE POLIURETANO EN AMBOS EXTREMOS, SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN PLANO (S-254). INCLUYE: PARCHES, DETECTOR ELECTRICO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. EN TUBERIAS DE (356 MM) 14" Ø. ALCANCES DE CONCEPTO: ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR (ML) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 1.-SUMINISTRO DE TUBERIA DE 12” Y 14 Ø DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 GR.B C/ COSTURA EXT. BIS CED. STD/ PARA LA CAMISA; CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA HASTA UNA DISTANCIA DE 1.0 KM DESDE EL ALMACEN DE LA CONTRATISTA AL SITIO DE INSTALACIÓN, UTILIZANDO CAMION CON BRAZO ARTICULADO DE 5 TON. DE CAPACIDAD. 2.- SELECCIÓN DE TUBERIA POR DIAMETRO Y CÉDULA. 3.- PUNTEO DE TUBERÍA, UTILIZANDO EL ELECTRODO INDICADO EN LA ESPECIFICACIÓN. 4.-COLOCACION DE CINTA POLIKEN 980-20 DE 2” (ANTICORROSIVAS) 5.- POSTERIORMENTE SE COLOCA CINTA MECÁNICA DE 2” POLIKEN 955-20. 6.- COLOCACIÓN DE ANILLOS INTERNOS DE NEOPRENO DE 1” A CADA 1.5 M. ENTRE LA TUBERIA DE PEAD Y LA CAMISA A BASE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON. 7.-COLOCAR AL PIE DE LA OBRA LOS ACCESORIOS ADECUADOS PARA LLEVAR A CABO LA PERFORACION E HINCADO DE LA TUBERIA PARA CAMISA A LA PROFUNDIDAD Y DIAMETRO INDICADOS. 8.-EJECUTAR LA PERFORACION Y COLOCAR LA TUBERIA EN SU SITIO, PROCURANDO QUE LA LONGITUD SEA LO SUFICIENTE PARA NO DEBILITAR LAS ORILLAS DE LOS CRUCES. 9.- RETIRO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADOS EN LA MANIOBRA. 10.-RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES 11.-LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO 12.-ADEMÁS DE LOS ALCANCES ANTES DESCRITOS, SE CONSIDERARÁN TODOS AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 14 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 231 S/C-75 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A CIRCUITOS DE TUBERÍA AEREA Y SUBTERRANEA DE ACERO AL CARBON Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.), SOMETIDOS A UNA PRESION DE 200 PSI (13.8 BAR) O 50 PSI (3.5 BAR) POR ENCIMA DE LA PRESION DE TRABAJO Y DEBE DE MANTENERSE ESA PRESION ± 5 PSI (0.35 BAR) DURANTE 2 HORAS. SEGUN NFPA 24, AÑO - 2007 ALCANCES DE CONCEPTO: ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR (PRUEBA) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 1.-SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS HASTA EL SITIO DE LA OBRA EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS. 2.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPORAL; ES DECIR, ÚNICAMENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL TRABAJO, ENTRE OTROS COMO: NIPLES, TUBERÍA, CONEXIONES, MANGUERAS, BRIDAS, ESPÁRRAGOS, BRIDAS CIEGAS, BOMBA MANUAL O AUTOMÁTICA, MANÓMETROS Y MAMÓGRAFO PARA EL GRAFICADO DE LA PRUEBA, ETC.). 3.-POR LA IMPORTANCIA, SE RECALCA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ TEMPORALMENTE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 4.-LOS CIRCUITOS SE IDENTIFICARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: CIRCUITO 1= COMPRENDE CALLE 13 REGISTROS RCI-8 Y RCI-1A, HIDRANTES H-68, H-69, H-70, HTPC-03, LINEA 12’-ACI-001-PEAD. CIRCUITO 2= COMPRENDE CALLE 13, REGISTROS: RCI- 1, RCI-19B Y RCI-19, HIDRANTES: H-37, HM-48, HM-49, HTPC-19, LINEA 12”-ACI-4137-PEAD. CIRCUITO 3= COMPRENDE CALLE 10, REGISTROS: RCI-1 Y RCI-1C, HIDRANTES: H-27, H-28, H-29, HTPC-12, LINEA: 10”-ACI-4124-PEAD. CIRCUITO 4= COMPRENDE CALLE 11, REGITROS: RCI-1C, RCI-1E Y RCI-18, HIDRANTES: H-122, H-123, H-124, HTPC-18, LINEA: 12”-ACI-420-PEAD, 12”-ACI-401-PEAD. CIRCUITO 5= COMPRENDE CALLE 10, REGISTROS: RCI-1C Y RCI-13, HIDRANTES: H-125 Y HM-02, LINEA: 10”-ACI-002-PEAD. CIRCUITO 6= COMPRENDE CALLE 12, REGISTROS: RCI-18 Y RCI-10, HIDRANTES: H-29, H-127 Y H-126, LINEA: 10”-ACI-012-T9B. CIRCUITO 7= COMPRENDE CALLE 9, REGISTROS: RCI-13, RCI-12, RCI-11 Y RCI-10, HIDRANTES: H-128, HM-35, HM-36 Y HM-37, LINEA: 12”-ACI-009-PEAD. CIRCUITO 8= COMPRENDE CALLE 10, REGISTROS RCI-13, RCI-2 Y RCI-1D, HIDRANTES: H-129, H-135, HM-33, HM-34, HM-23, HTPC-13 Y HTPC-05. LINEA: 10”-ACI-003-PEAD. CIRCUITO 9= COMPRENDE CALLE 12, REGISTROS: RCI-10 Y RCI-9ª, HIDRANTE HTPC-17 LINEA: 10”-ACI-010-PEAD. CIRCUITO 10= COMPRENDE CALLE 9 Y ACCESO A ESFERAS, REGISTROS: RCI-9 Y RCI-6, HIDRANTES: HM-38, HM-39 Y HM-41, LINEA: 12”-ACI-4135-PEAD Y 12”-ACI-011-PEAD. CIRCUITO 11= COMPRENDE CALLE 7, REGISTROS: RCI-2, RCI-3 RCI-4 Y RCI-9A, HIDRANTES: HM-38, HM-39 Y HM-41, LINEA: 12”-ACI-011-PEAD. CIRCUITO 12= COMPRENDE CALLES 5, 7, 9, Y 14, REGISTROS: RCI-6, RCI-9 Y RCI-7, HIDRANTES: H-130, H-131, H-132, H-151, H-150, H-149, H-24, H-23 Y H-22, LINEA: 12”-ACI-4134-T9B, 12”-ACI-4135-T9B, 10”-ACI-4126-T9B, 10”-ACI-007-T9B, 12”-ACI-4133-T9B. CIRCUITO 13= COMPRENDE CALLE 12, REGISTROS: RCI-7 Y RCI-9ª, HIDRANTES: H-135 Y HTPC-07, LINEA: 10”-ACI-006-PEAD. CIRCUITO 14= COMPRENDE CALLE 5, REGISTROS: RCI-1D, RCI-8A Y RCI-7, HIDRANTES: H-20 Y H-21, LINEA: 12”-ACI-005-PEAD. SE DEBEN PROBAR TODAS LAS TUBERIAS 5.-EL CONTRATISTA, PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA, DEBE PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LA CALIBRACIÓN DEL MANÓMETRO (INDICADOR DE PRESIÓN) Y DEL MANÓGRAFO (REGISTRADOR DE PRESIÓN), QUE UTILIZARÁ PARA REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA. 6.-PREVIAMENTE A LA PRUEBA HIDROSTÁTICA, DEBE HACERSE LA LIMPIEZA INTERIOR DE LA TUBERÍA. ESTA OPERACIÓN SE REALIZARÁ INTRODUCIENDO AGUA POR UN EXTREMO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS Y DEJÁNDOLA ESCAPAR POR EL EXTREMO MÁS ALEJADO HASTA VERIFICAR QUE NO ARRASTRE BASURA SOBRANTES DE MATERIAL O TIERRA. 7.-DESPUÉS DE APROXIMADAMENTE UNA HORA DE PRESIONADA LA TUBERÍA, SE REALIZARÁ UN RECORRIDO POR LA TRAYECTORIA DE LA LINEA DE TUBERÍA, A FIN DE VERIFICAR POSIBLES FUGAS EN LAS JUNTAS Y CUERPO DE LA TUBERÍA. LA JUNTAS DEBEN QUEDAR TOTALMENTE VISIBLES Y DESPEGADAS DEL SUELO O DE CUALQUIER OTRO OBJETO QUE PUEDA OBSTACULIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA PRUEBA. 8.-LA PRUEBA HIDROSTÁTICA SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: LA DURACIÓN DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DEBE SER DE CUANDO MENOS 24 HORAS, Y SE REALIZARÁ EN DOS PASOS: PRIMER PASO.- PRESIONAR LA TUBERÍA A 14.0 KG/CM2 DURANTE 2 (DOS) HORAS. SEGUNDO PASO.- BAJAR LA PRESIÓN SOSTENIDA DURANTE 2 HORAS, A LA PRESIÓN DE OPERACIÓN (10.0 KGCM2) Y MANTENER ESTA PRESIÓN DE OPERACIÓN DURANTE MÍNIMO 20 (VEINTE) HORAS. A).- EL RESULTADO DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DEBE SER REPRESENTADA EN EL ACTA DE PRUEBA QUE LA RESIDENCIA DE OBRA LE PROPORCIONE AL CONTRATISTA. A DICHA ACTA DEBE ANEXARSE LA GRÁFICA DEL MANÓGRAFO DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL PERSONAL DEL GRUPO TÉCNICO DE LA PLANTA O ÁREA DE QUE SE TRATE. B).-EL PROCEDIMIENTO DEL PPI (PLASTIC PIPE INSTITUTE) REQUIERE DE UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA CON AGUA A UNA PRESIÓN QUE NO EXCEDA DE 1.5 LA PRESIÓN DE DISEÑO (INDICAR LA PRESIÓN DE DISEÑO 10.5 KG/CM2), LA PRESIÓN DE LA BOMBA SE MANTIENE POR PERIODOS DE 04 HORAS, DADAS LAS CARACTERÍSTICAS VISCO ELÁSTICAS DE PEAD, A ALTOS NIVELES DE TENSIÓN INTERNA DE LA TUBERÍA. POR LO ANTERIOR, PODRÁ SER NECESARIO AGREGAR CIERTA CANTIDAD DE AGUA ( REPUESTO ) PARA MANTENER LA PRESIÓN INTERNA DE PRUEBA DURANTE LAS PRIMERO 04 HORAS, LA VALIDACIÓN DE LA PRUEBA SE DETERMINARÁ MANTENIENDO LA PRESIÓN DE OPERACIÓN DURANTE UN MÍNIMO DE 20 HORAS. DEBIDO A QUE LA PRUEBA SE APLICARÁ EN TUBERÍAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PEAD), EN LA EJECUCIÓN DEBEN CONSIDERARSE LAS SIGUIENTES POSIBLES FUENTES DE VARIACIÓN, QUE PUEDEN CONTRIBUIR A CREAR CONFUSIÓN EN LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA: LONGITUD DE LA SECCIÓN A PROBAR. DIÁMETRO DEL TUBO CAMBIOS DE TEMPERATURA A USAR. RANGO DE INTENSIFICACIÓN DE LA PRESIÓN PRESENCIA DE AIRE EN LA TUBERÍA TAMAÑO DE CUALQUIER FUGA EN LA LÍNEA EFICIENCIA DE LA CAMA Y COMPACTACIÓN DEL RELLENO EFICIENCIA Y EXACTITUD DE LOS INSTRUMENTOS DE PRUEBA C).- PRECAUCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA: RANGO DE PRESIÓN DE PRUEBA SE DEBE RELLENAR PARCIALMENTE LA TUBERÍA O “SUJETAR” EN LOS EXTREMOS Y EN LOS ACCESORIOS DE LA LÍNEA, PARA PREVENIR MOVIMIENTOS AXIALES O LONGITUDINALES. DEJAR EXPUESTAS LAS JUNTAS DE LA TUBERÍA DURANTE LA PRUEBA, PARA LOCALIZAR CUALQUIER TERMOFUSIÓN DEFECTUOSA QUE PRESENTARA FUGA. ASIMISMO, PARA LA ESTABILIZACIÓN TÉRMICA, SEGURIDAD, Y PARA LIMITAR LA DEFLEXIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA DEL TUBO, ES IMPORTANTE PROPORCIONAR UN BUEN RELLENO COMPACTADO, BAJO, ALREDEDOR Y SOBRE EL LOMO DE LA TUBERÍA. LA LECTURA DE LA PRESIÓN DEBE REALIZARSE EN EL PUNTO MÁS BAJO, CON RESPECTO A LA POSICIÓN HORIZONTAL, DE LA SECCIÓN A EVALUAR. LA PRESIÓN MÁXIMA DE LA PRUEBA SERÁ DE 1.5 VECES LA PRESIÓN DE DISEÑO. CUANDO SEA POSIBLE, LA UBICACIÓN DE MEDIDOR DE PRESIÓN Y REGISTRADOR DE PRESIÓN (MANÓGRAFO), SERÁ EN EL PUNTO MÁS BAJO DE LA SECCIÓN DE PRUEBA, PARA PROMOVER LA EXPULSIÓN DEL AIRE MIENTRAS SE LLENA LA TUBERÍA DE AGUA. SE DEBE CONTAR CON VÁLVULAS ADECUADAS PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA Y AIRE, INDICADORES Y/O REGISTRADORES DE PRESIÓN NECESARIO DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y CALIBRADOS, Y CON EL RANGO DE PRESIÓN QUE SE REQUIERE PARA LA CORRECTA LECTURA. EL EQUIPO Y LA BOMBA DE AGUA PARA PRESURIZAR LA LÍNEA PUEDE SER DE OPERACIÓN MANUAL, MECÁNICA O AUTOMÁTICA. D).-LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA DE PEAD Y ACERO AL CARBÓN, TIENE COMO OBJETIVO, EVALUAR EL PERFECTO SELLADO DEL EMPAQUE, LA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN, LA UNIÓN DE SOLDADURA, LAS CONEXIONES A ACCESORIOS O VÁLVULAS DE HIDRANTES. CON LA PRESIÓN DE OPERACIÓN, DEBE REALIZARSE UN RECORRIDO PARA INSPECCIONAR TODA LA TRAYECTORIA DE LA LÍNEA, INCLUYENDO SUS CONEXIONES. SI SE DETECTA ALGUNA FALLA O FUGA, ESTA DEBE SER CORREGIDA, Y LA PRUEBA DEBE REINICIARSE DESDE EL PRIMER PASO, DESPUÉS DE UN PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA TUBERÍA DE PEAD DE 24 HRS. UNA VEZ ACEPTADA LA PRUEBA POR EL GRUPO TÉCNICO DE LA PLANTA O ÁREA DE QUE SE TRATE, RETIRAR LOS MATERIALES, ACCESORIOS O EQUIPOS QUE SE UTILIZARON PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA. CONECTAR EL CIRCUITO DE QUE SE TRATE DE FORMA DEFINITIVA PARA DEJAR DISPONIBLE PARA OPERACIÓN, MEDIANTE LAS CONEXIONES PERTINENTES COMO SON ENTRE OTRAS, VÁLVULAS, ESPÁRRAGOS, EMPAQUE BRIDAS, ETC. (NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE ESPÁRRAGOS, TUERCAS, VÁLVULAS, BRIDAS Y EMPAQUES). EL AGUA PARA LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS SERA PROPORCIONADAS POR EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS. ADEMÁS DE TODO LOS TRABAJOS NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 15 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 232 S/C-76 INSPECCION RADIOGRAFICA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, A BASE DE RAYOS GAMA-IRIDIO 192, CON FUENTE DE 100 CURIES, DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA 40, DE (102 MM.) 4" Ø 233 S/C-77 INSPECCION RADIOGRAFICA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, A BASE DE RAYOS GAMA-IRIDIO 192, CON FUENTE DE 100 CURIES, DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA 40, DE (152 MM.) 6" Ø 234 S/C-78 INSPECCION RADIOGRAFICA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, A BASE DE RAYOS GAMA-IRIDIO 192, CON FUENTE DE 100 CURIES, DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA ESTANDAR, DE (254 MM.) 10" Ø 235 S/C-79 INSPECCION RADIOGRAFICA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, A BASE DE RAYOS GAMA-IRIDIO 192, CON FUENTE DE 100 CURIES, DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA ESTANDAR, DE (305 MM.) 12" Ø 236 S/C-80 INSPECCION RADIOGRAFICA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, A BASE DE RAYOS GAMA-IRIDIO 192, CON FUENTE DE 100 CURIES, DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA ESTANDAR, DE (355 MM.) 14" Ø 237 S/C-81 INSPECCION RADIOGRAFICA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, A BASE DE RAYOS GAMA-IRIDIO 192, CON FUENTE DE 100 CURIES, DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA ESTANDAR, DE (508 MM.) 20" Ø ALCANCES DE CONCEPTO: ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR (JUNTA) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. ALCANCES ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. 1.-GENERALES. 1.1.-EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS; TIENE LA FACULTAD DE EXIGIR LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE DESIGNE COMO SUPERVISOR DE OBRA. 1.2.-EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS. TIENE LA FACULTAD DE REVISAR EN CUALQUIER MOMENTO LOS ESPACIOS TÉCNICOS DEL SERVICIO. 1.3.-PARA PODER INICIAR LOS TRABAJOS DEBERÁN DE CUMPLIR PRIMERAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LO AVALAN. 2.-PERSONAL. 2.1.-EL PERSONAL DEBERÁ PRESENTAR LAS PRÁCTICAS ESCRITAS DE LA CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE TÉCNICOS Y AUXILIARES QUE PRESENTE, QUIENES DEBERÁN CUMPLIR CON EL REQUISITO SEÑALADO EN LA PRACTICA RECOMENDADA SNT-TC-1A. 2.2.-DEBERÁ POSEER COPIA ACTUALIZADA DE LA LICENCIA EXTENDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDAS, DONDE AUTORIZA EL MANEJO DE LAS FUENTES RADIOACTIVAS, ASÍ COMO EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA. 3.-EQUIPOS Y MATERIALES. 3.1.-LA CONTRATISTA DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA DEBE PROPORCIONAR A SUS UNIDADES EL EQUIPO NECESARIO DE INSPECCIÓN, MATERIALES SUFICIENTES, EQUIPO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA, ACCESORIOS PARA TRABAJOS DE ALTURA EN CASO DE SER NECESARIO. 3.2.-PETROQUÍMICA MORELOS, SOMETERÁ A VERIFICACIÓN SI ASÍ LO CONSIDERA PERTINENTE EL EQUIPO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA DE INSPECCIÓN. 4.-PELÍCULA 4.1.-NO SE ACEPTARA PELÍCULA CON FECHA DE CADUCIDAD PLACA RADIOGRÁFICA O EN LA PARTE SUPERIOR O INFERIOR SEGÚN LA GEOMETRÍA DE VENCIDA, DAÑOS POR PRESIÓN, ETC. DE NO SER LA ADECUADA Y RECOMENDADA POR LA NORMA ISO-9000, SE RECHAZARA DE INMEDIATO. 5.-PROCESADO 5.1.-SE DEBERÁ EFECTUAR EN UNA CASETA – LABORATORIO INTEGRADO A LA UNIDAD MÓVIL, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: EL LABORATORIO CONTARA CON UN EXTRACTOR DE AIRE. LOS QUÍMICOS A UTILIZAR DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES. LOS DEPÓSITOS DE ENJUAGUE DEBERÁN DE ESTAR LO SUFICIENTEMENTE AMPLIOS. NO SE PERMITIRÁ QUE LOS QUÍMICOS SEAN TRANSPORTADOS EN ENVASES DE PLÁSTICO Y HACER EN CAMPO EL VACIADO A LOS TANQUES CORRESPONDIENTES. LA TAPA DEL TANQUE DE REVELADO DEBERÁ DE SELLAR HERMÉTICAMENTE PARA EVITAR CONTAMINACIONES. LOS CARRETES, GANCHOS, COLGANTES O CANASTILLAS DEBERÁN DE SER DE ACERO INOXIDABLE. 6.-IDENTIFICACIÓN. 6.1.-TODA PLACA RADIOGRÁFICA DEBERÁ DE TENER LA INFORMACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAR PERFECTAMENTE LA SOLDADURA DONDE FUE TOMADA. 6.2.-LA IDENTIFICACIÓN SE FORMARA SOBRE ACETATO CON NÚMEROS Y LETRAS DE PLOMO DE UN TAMAÑO QUE NO INTERFIERA A LA ZONA DE INTERÉS. 6.3.-LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA IDENTIFICACIÓN DEBERÁ ABARCAR: a).-NOMBRE DEL CLIENTE. b).-NOMBRE DE LA OBRA O EL PROYECTO. c).-NOMBRE DE CLAVE DE LA LÍNEA, EQUIPO, TANQUE, ETC. d).-NUMERO DE LA JUNTA O VENA DE SOLDADURA. e).-FECHA EN LA QUE FUE TOMADA. f).-PENETRAMETROS REQUERIDOS. g).-LAS ZONAS DE MEDICIÓN PARA MARCAJE DE DEFECTOS. 7.-CALIDAD RADIOGRÁFICA. a) SOBRE – REVELADO. b) MARCAS DE ESCURRIMIENTO. c) MARCAS POR ESTÉTICAS. d) MARCA POR PANTALLAS DETECTADAS. e) PANTALLA DE ESPESORES INADECUADOS. f) RAYONES. g) MARCAS DE PRESIÓN. h) VELO. i) DENSIDAD INADECUADA. 7.3.-LA IMAGEN DE LA SOLDADURA DEBEN DE ENCONTRARSE EN EL CENTRO DE LA PIEZA INSPECCIONADA, RECORDANDO QUE LA SOLDADURA NO SEA TRASPASADA POR LA IDENTIFICACIÓN. 8.-INTERPRETACIÓN Y REPORTES. 8.1 ES RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA RADIOGRÁFICA LA INTERPRETACIÓN DE LAS RADIOGRAFÍAS Y LA FORMULACIÓN DE REPORTES QUE DEBERÁN CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: a) CLIENTE PROYECTO. b) OBRA. c) CÓDIGO. d) UNIDAD DE INSPECCIÓN. e) LUGAR. f) NUMERO DE REPORTE. g) TIPO DE REDACCIÓN. h) ACTIVIDAD DE LA FUENTE DE IR-192. i) TEMPERATURA DE REVELADO. j) TIEMPO DE EXPOSICIÓN. k) DISTANCIA FUERA DE PELÍCULA. l) MARCA DE PELÍCULA. m) DENSIDAD RADIOLÓGICA. n) TIPO DE PANTALLAS. o) TÉCNICA RADIOLÓGICA UTILIZADA. p) ESPESOR DE MATERIAL. q) FECHA. r) RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN. s) RECIBIDO DE CONFORMIDAD. 8.2.-LA INTERPRETACIÓN Y ACEPTABILIDAD DEBERÁ DE SER EN BASE A LO INDICADO EN LA NORMA O CÓDIGO APLICABLE. 8.3.-CUANDO EL RESULTADO DE UNA SOLDADURA INSPECCIONADA EN CAMPO SE REQUIERE DE INMEDIATO, SE FORMULARA UN REPORTE PROVISIONAL. 8.4.-CUANDO EL RESULTADO EN CAMPO SE REQUIERA DE INMEDIATO, LAS PLACAS RADIOGRÁFICAS DEBERÁN DE SER SECADAS ANTES DE DAR UN FALLO. 8.5.-SI LA CALIDAD DEL TRABAJO Y LA INTERPRETACIÓN NO ES CORRECTA, PETROQUÍMICA MORELOS S.A. DE C.V. SOLICITARA SE REALICE EL TRABAJO DE NUEVO SIN COSTO ALGUNO. 8.6.-UNA VEZ QUE PETROQUÍMICA MORELOS RECIBA A SATISFACCIÓN EL TRABAJO RADIOGRÁFICO, SE AUTORIZARA PARA QUE PROCEDA EL PAGO RESPECTIVO. SI LAS PLACAS RADIOGRÁFICAS SE DETERIORAN DENTRO DEL LIMITE DE HUMEDAD, PETROQUÍMICA MORELOS, FORMULARA LAS DEDUCTIVAS CORRESPONDIENTES. 9.- DENSÍMETRO DIGITAL CALIBRADO. SEGURIDAD RADIOLÓGICA. 9.1 LA CONTRATISTA RADIOGRÁFICA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDAS, ASÍ COMO EL MANUAL Y CURSOS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA AL PERSONAL. 9.2 DEBERÁ CONTAR CON UN EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CONTADOR GEIGER Y MONITORES DE ALARMA QUE PERMITA RESOLVER CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA. 9.3 EL PERSONAL TÉCNICO QUE OPERE ESTOS EQUIPOS O CONTENEDORES DE MEDICIÓN DEBERÁN CONTAR CON UN DENSÍMETRO DE BOLSILLO O PLACA MONITORA PARA SU CONTROL PERSONAL DE DATOS RECIBIDOS. 9.4 EL PERSONAL TÉCNICO QUE LABORE EN ESTA EMPRESA DE RADIOGRAFÍAS DEBERÁ DE ACORDONAR LAS ÁREAS DE INSPECCIÓN Y SEÑALAMIENTOS PREVIOS DE RADIACIÓN EMITIDA EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE PETROQUÍMICA MORELOS, 9.5 EN LOS ASPECTOS GENERALES DE SEGURIDAD EL TRABAJO DEBERÁ EFECTUARSE, OBSERVANDO LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASÍ COMO PERMISOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS. 10.- CONTROL DE TRABAJO. 10.1 EL REPORTE RADIOGRÁFICO ASÍ COMO LAS PELÍCULAS DEBERÁN DE SER ENTREGADOS EL DIA POSTERIOR A LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE INMEDIATO CUANDO LA URGENCIA DEL CASO LO AMERITE, LOS CUALES SERÁN PRESENTADOS DEBIDAMENTE MECANOGRAFIADOS Y AVALADOS POR EL SUPERVISOR DE LA CONTRATISTA RADIOGRÁFICA. 11.- EQUIPO Y PERSONAL DE TRABAJO. 11.1.- EQUIPO a) CAMIONETA PICK UP DE TRACCIÓN SENCILLA DE 1.5 TONELADAS Y ADECUADA PARA EL SERVICIO. b) CASETA PARA LABORATORIO Y MONTADA EN VEHÍCULO DE TRACCIÓN. c) FUENTE RADIOACTIVA CON ISÓTOPO DE IRIDIO 192 CON UNA CAPACIDAD DE 100 CURIES LA CUAL DEBERÁ SER SUSTITUIDA CUANDO SU ACTIVIDAD LLEGUE A 20 CURIES. d) EQUIPO PARA MEDICIÓN DE RADIACIÓN (CONTADOR GEIGER, MONITOR DE ALARMA, ETC.) e) EQUIPO PARA REVELADO DE PELÍCULAS. f) NEGOTOSCOPIO INTEGRADO EN LA UNIDAD (12 VOLTS DE C.D.) g) COLMADORES, ATENUADORES DE RADIACIÓN. h) LUPAS Y ACCESORIOS ÓPTICOS PARA EVALUACIÓN DE POROSIDADES Y LÍNEAS. i) HORNO PARA SECADO DE PELÍCULA SIMILAR. j) ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TOMA RADIOGRÁFICA EN DIÁMETRO DE 1” A 3”. k) MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL COMPLEMENTO DE LA INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA, COMO MARCADORES DE PINTURA, LETRAS, NUMERO, FLEXOMETROS, LENTES DE SEGURIDAD, CASCOS, ETC. 11.2 PERSONAL. a) TÉCNICO RADIOLÓGICO CERTIFICADO NIVEL A (POR LA PRACTICA RECOMENDADA ENT–TC–1A EDICIÓN 1996). b) AUXILIAR TÉCNICO RADIOLÓGICO NIVEL 1 (POR LA PRACTICA RECOMENDADA SNT-TC-1A EDICIÓN 1996). 11.2.1 NORMAS RECOMENDADAS ANSI-B31-3 (ÚLTIMA EDICIÓN EN INGLES). ASME ºSECCIÓN V Y IX (ULTIMA EDICIÓN EN INGLES) 11.2.2 EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO Y CONTAR CON EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ADECUADO Y EL PERSONAL DEBERÁ DE ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA QUE LAS LABORES DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA PUEDAN SER DESEMPEÑADAS CORRECTAMENTE Y NO RESULTEN PELIGROSAS AL PROPIO PERSONAL O A TERCEROS. 11.2.3 DEBIDO A QUE ALGUNOS TRABAJOS DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA SON IMPREVISIBLES AL SERVICIO DEBERÁ SER DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO INCLUYENDO FINES DE SEMANA Y DÍAS FESTIVOS, PETROQUÍMICA MORELOS, COMUNICARA AL CONTRATISTA POR MEDIO DE SOLICITUD O ALGÚN TRABAJO POR MEDIO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS O PERSONALMENTE. 11.2.4 EL CONTRATISTA ATENDERÁ LAS SOLICITUDES CON CARÁCTER DE URGENTE EN FORMA INMEDIATA. 11.2.5 ES NECESARIO QUE LA CONTRATISTA DE INSPECCIÓN SEA LOCAL O SE ESTABLEZCA PROVISIONALMENTE EN ESTA ÁREA, PERO ES REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON TELÉFONO PARA SU LOCALIZACIÓN DE LO CONTRARIO, PROPORCIONARNOS UN RADIO DE BANDA CORTA PARA SU LOCALIZACIÓN INMEDIATA DEL PERSONAL. 11.2.6 A LA ENTREGA DE LOS REPORTES RADIOGRÁFICOS DEBERÁ DE VENIR ACOMPAÑADA CON 5 COPIAS, LAS CUALES SE REPARTIRÁN DE LA SIGUIENTE FORMA: ORIGINAL Y COPIA PARA ESTIMACIÓN. COPIA AL SUPERVISOR DE OBRA. COPIA AL DEPTO. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. COPIA AL ARCHIVO DE LIBERACIÓN. COPIA PARA EL ÁLBUM FOTOGRÁFICO. 12.- LA CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR, PREPARAR E INSTALAR ANDAMIOS TIPO SISTEMA TOTAL, DEBIENDO CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 400-ACSIPA-PO-014, REV 00 PARA TRABAJOS EN ALTURA. 13.- ADEMÁS DE LOS ALCANCES ANTES DESCRITOS, SE CONSIDERARÁN TODOS AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 016 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 238 S/C-82 INSPECCION CON LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTAS DE SOLDADURA PARA TUBERÍA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 Gr. B SIN COSTURA. DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA 80 DE (64 MM.) 2 1/2" Ø. ALCANCES DE CONCEPTO: ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR (JUNTA) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 1.- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE LOS MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO DESDE ALMACEN DE LA CONTRATISTA, HASTA EL SITIO DE TRABAJO. 2.- ACORDONAR EL AREA DE TRABAJO. 3.- LA CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR, PREPARAR E INSTALAR ANDAMIOS TIPO SISTEMA TOTAL, DEBIENDO CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 400-ACSIPA-PO-014, REV 0 PARA TRABAJOS EN ALTURA. 4.- LIMPIEZA DE LA SOLDADURA CON CARDA Y PULIDOR ELECTRICO. 5.- APLICACIÓN DE LIQUIDOS PENETRANTES DE ACUERDO A ESPECIFICACION. 6.- LA PRUEBA SERA PAGADA AL RECIBIRSE SATISFACTORIAMENTE LA PRUEBA. 7.- REPETIR LA PRUEBA Y REPARACIONES DE SOLDADURAS LAS VECES QUE SEA NECESARIO SIENDO ESTO RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA. 8.- LIMPIEZA DEL AREA. 9.- ADEMAS DE LOS ALCANCES ANTES DESCRITOS SE CONSIDERARAN TODOS AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR NO. 017 PART. CODIFICACION DESCRIPCION 239 S/C-83 SUMINISTRO, MANEJO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA A BASE DE PLACA DE ACERO AL CARBON ASTM A-36 DE 1/2” DE ESPESOR EN EXTREMOS DE TUBERÍA SUBTERRÁNEA SIN RECUPERAR HASTA 2.0 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SOLDADURA SIMPLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. EN TUBERÍAS CED. ESTANDAR. DE 14" Ø 240 S/C-84 SUMINISTRO, MANEJO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA A BASE DE PLACA DE ACERO AL CARBON ASTM A-36 DE 1/2” DE ESPESOR EN EXTREMOS DE TUBERÍA SUBTERRÁNEA SIN RECUPERAR HASTA 2.0 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SOLDADURA SIMPLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. EN TUBERÍAS CED. ESTANDAR. DE 16" Ø 241 S/C-85 SUMINISTRO, MANEJO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA A BASE DE PLACA DE ACERO AL CARBON ASTM A-36 DE 1/2” DE ESPESOR EN EXTREMOS DE TUBERÍA SUBTERRÁNEA SIN RECUPERAR HASTA 2.0 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SOLDADURA SIMPLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. EN TUBERÍAS CED. ESTANDAR. DE 20" Ø ALCANCES DE CONCEPTO: ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR (PIEZA) Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL ANEXO “B-1” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 1. HABILITACIÓN DE EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA EN TALLER DE CAMPO. 2.-SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES A OCUPAR, HASTA EL PIE DE LA OBRA. 3.-PREPARACION DE TAPA DE ACUERDO A LA MEDIDA REQUERIDA, INCLUYENDO TRAZO Y CORTE CON EQUIPO DE OXIACETILENO. 4.-ELIMINAR REBABAS Y BISELAR TUBERIA SIN RECUPERAR PARA LA COLOCACION DE LAS TAPAS CIEGAS. 5. ENDEREZADO DE LA PLACA. 6.-MANEJAR, PRESENTAR Y SOLDAR TAPA A LA TUBERIA, CON ELECTRODO TIPO E-6010 Y/O E-7018 INDICADOS EN ESPECIFICACIONES. 8.-LIMPIEZA FINAL RETIRANDO ESCORIA 9.-RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, ASI COMO EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 10.-ADEMAS DE LOS ALCANCES AQUI DESCRITOS, SE DEBERAN CONSIDERAR TODOS AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA, SIN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. DEL

N O R M A S   G E N E R A L E S

| NORMA | D E S C R I P C I O N |
| --- | --- |
| Especificación DG-GPASI-SI-3610, Rev. 1 | Norma para el diseño y construcción de redes contra incendio en centros de trabajo de Pemex Refinación |
| NRF-010-PEMEX-2001 | Espaciamientos Mínimos y Criterios para la Distribución de Instalaciones Industriales en Centros de Trabajo de PEMEX y Organismos Subsidiarios |
| NRF-128-PEMEX-2007 REV. 0 | Redes de Agua Contra Incendio en Instalaciones Industriales Terrestres Construcción y Pruebas |
| Especificación DG-GPASI-SI-3600, Rev. 7 | Especificaciones para las Protecciones Contraincendio en Tanques de Almacenamiento de Productos Inflamables y Combustibles |
| Especificación P.2.0431.01 | Sistemas para Agua de Servicio contra Incendio, Mayo, 2001 |
| Norma N° 07.0.06 AVII-7 | Materiales para Tuberías que Manejan Agua, Vapor y Aire, Sep. 1975 |
| NFPA 15 | Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection, 2007 Edition |
| NFPA 20 | Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection, 2007 Edition |
| NFPA 22 | Standard for Water Tanks for Private Fire Protection, 2003 Edition |
| NFPA 24 | Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and their Apputernances, 2007 Edition |
| NFPA 25 | Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water Based Fire Protection Systems, 2002 Edition |
| NFPA 30 | Flammable and Combustible Liquids Code, 2003 Edition |
| API 2021 | Management of Atmospheric Storage Tank Fires, Mayo 2001 |
| API 2001 | Fire Protection in Refineries , 2005. |
| API 2030 | Application of Fixed Water Spray Systems for Fire Protection in Petroleum Industry, Agosto 1998. |
| API 2021A | Prevention and Suppression of Fire in Large Aboveground Atmospheric Storage Tanks, Julio 1998 |
| GAP.2.5.2.A | Hazard Classification of Process Operations for Spacing Requirements, 2001 |
|  | Fire Precautions at Petroleum Refineries and Bulk Storage Installations, Octubre 1993 |

| NORMA | D E S C R I P C I O N |
| --- | --- |
| ASTM A 53/A 53-M | Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless (2002) |
| ASTM A 134-96 | Standard Specification for Pipe, Steel, Electric-Fusion (Arc)-Welded (Sizes NPS 16 and Over) (2001) |
| ASTM D 2996 | Standard Specification for Filament-Wound “Fiberglass’’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe (1995) |
|  | Standard for Steel Water Pipe – 6 inches (150 mm) and Larger (1997) |
| AWWA C901 | Polyethylene (PE) Pressure Pipe and Tubing, ½ in. (13 mm) Through 3 in. (76 mm) for Water Service. |
| AWWA C906 | Polyethylene (PE) Pressure Pipe and Fittings, 4 in. (100 mm) Through 63 in. (1,575 mm), for Water Distribution and Transport, 1999 |

1.-	OBJETIVO.

Establecer las disposiciones generales de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), que deberán ser       observadas por el personal de las Empresas Contratistas, Sub-contratistas y Terceros que presten servicios en las instalaciones de Pemex Petroquímica.

2.-	PROPÓSITO.

La Seguridad Industrial, Salud y la Protección al Medio Ambiente, es compromiso de funcionarios y empleados de Pemex Petroquímica, buscando la eliminación de accidentes, enfermedades laborales y de todo aquello que afecte nuestro proceso productivo y medio ambiente, comprendiendo y respetando la Política de Petróleos Mexicanos la cual se menciona a continuación:

“Ser una empresa eficiente y competitiva que se distinga por el esfuerzo y compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, Salud y Protección Ambiental, bajo los siguientes Principios:

- La Seguridad, Salud y Protección Ambiental son valores con igual prioridad que la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos.

- Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir.

- La Seguridad, Salud y Protección Ambiental son responsabilidad de todos y condición de empleo.

- En PEMEX nos comprometemos a continuar la protección y el mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la comunidad.

- Los trabajadores estamos convencidos de que la Seguridad, Salud y Protección Ambiental son en beneficio propio y nos motivan a participar en este esfuerzo”.

Por lo que esta Política se hace extensiva a las compañías contratistas y/o proveedores, generando el presente Reglamento diseñado para que todo personal de Compañía Contratista que realice actividades para cualquier instalación de Pemex Petroquímica, cumpla con la normatividad en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.8

3.-	ALCANCE

Este Reglamento se refiere a:

3.1.	Las responsabilidades y obligaciones de los contratistas que proporcionan servicios de mantenimiento, reparación, construcción, desmantelamiento, modificación u otros trabajos, en las instalaciones de Pemex Petroquímica.

3.2.	Los requerimientos mínimos de seguridad industrial que debe cumplir el personal contratista en el desarrollo de sus actividades, mecanismos de control correspondientes y las responsabilidades que debe asumir.

3.3.	Así como de cuidar de su salud e integridad física y la de sus compañeros  de trabajo, contribuyendo a prevenir y a evitar los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, accidentes con daño a la propiedad, al medio ambiente y/o a terceras personas.

3.4.	Este Reglamento formará parte integrante de las Bases Técnicas de todos los Contratos de Pemex Petroquímica con Empresas Contratistas, Subcontratistas y Terceros, como también formará parte de cualquier Contrato de Servicios y Obras.

3.5.	Este reglamento es de aplicación general y obligatoria para todas las Compañías Contratistas o personas que mediante contratos de obras públicas o de servicios efectúen trabajos de: instalación, ampliación, adecuación, remodelación, restauración, modificación, demolición, adaptación, conservación, mantenimiento, rehabilitación, reacondicionamiento, construcción, y todos aquellos de naturaleza análoga, en cualquier instalación de Pemex Petroquímica.

4.-	REFERENCIA NORMATIVA.

Estas normas, principios y procedimientos son complementarios de las disposiciones sobre Seguridad e Higiene Industrial y Medio Ambiente que se establecen en la Legislación vigente y que el Contratista declara conocer, cumplir y hacer cumplir. A continuación se listan las Normativas Legales más importantes, la cual no excluye otra legislación aplicable y las modificaciones posteriores

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 123, Apartado A, Fracciones XIII y XXXI.

- Ley Federal del Trabajo, (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de Abril de 1970, Ultima modificación 17 de Enero de2006) Artículo 132, Capítulo III BIS, Artículo 153-F.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.

- Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

- Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo,(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Enero de 1997), Capítulo Segundo, “Obligaciones de los Patrones” Artículo 17 Fracción VII, Capítulo Tercero “Obligaciones de los Trabajadores” Fracción IV, Capítulo V “Capacitación” Artículo 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 141.

- Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.-Actualizado al 28-1I-03 y sus normas.

- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales, 08/05/2006

- Contrato Colectivo de Trabajo, PEMEX-STPRM 2005-2007.

- Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos.

- Norma NO.03.0.03 “Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos”  Abril, 1987.

- Acuerdo por el que se fijan Criterios Generales y se establecen los formatos correspondientes para la realización de Trámites Administrativos en Materia de Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores, (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Abril de 1997).

5.	ACTUALIZACIÓN.

Las sugerencias para la revisión de este Reglamento, deben ser enviadas a la Auditoria de Calidad, Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Pemex Petroquímica, quien debe programar y realizar la actualización de acuerdo a la procedencia de las mismas y en su caso, este Reglamento debe revisarse y actualizarse por lo menos cada cinco años, o antes si las sugerencias de cambios o recomendaciones lo ameritan.

Las propuestas y sugerencias deben dirigirse por escrito a:

Subgerencia de Seguridad Industrial

Corporativo de Pemex Petroquímica.

Jacarandas no. 100, Col. Rancho Alegre I, Nivel B-2, Edificio Sede de Pemex Petroquímica, Coatzacoalcos, Ver, México.

Teléfono Directo: (01-921)-2-11-14-09, Conmutador: (01-921)-2-11-11-00, extensión 20-309.

6.- 	DEFINICIONES.

Para los fines del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones:

6.1.	Accidente personal: Es cualquier lesión o enfermedad profesional sufrida por una persona, la cual resulta de y en el curso del trabajo, o en tránsito de ésta a casa o viceversa.

6.2.	Accidente industrial: Evento inesperado que altera el funcionamiento normal de las instalaciones y/o  de la industria causándoles averías graves, acompañado o no de daño al medio ambiente o a las personas en su integridad física.

6.3	Análisis de Seguridad de Trabajos: Es la aplicación de controles Administrativos a  los  trabajos de mantenimiento en las áreas de proceso,  no proceso y talleres, de manera que los riesgos del trabajo y los asociados con el mismo sean Identificados, minimizados y controlados para que las Lesiones e Incidentes  puedan ser eliminados, enfocados a:   la  Planeación, Programación  y  Ejecución de los trabajos

6.4.	Áreas de riesgo: Los lugares donde se puedan suscitar los eventos siguientes:

6.4.1.	Existan de modo continuo o periódico concentraciones de gases, líquidos y sólidos de materiales peligrosos.

6.4.2.	Se procesen, manejen o usen materiales peligrosos.

6.4.3.	Exista la presencia de materiales combustibles o inflamables gaseosos, líquidos o sólidos que ofrezcan posibilidad de incendio y/o  explosión.

6.4.4.	Instalación y/o equipo que opere a altas presiones y/o temperaturas.

6.4.5.	Instalaciones y/o equipos que se encuentren en reparación.

6.4.6.	Instalación y/o equipo en que se manejen productos tóxicos o corrosivos.

6.4.7.	Instalación y/o equipo que se encuentre a más de 10 metros de altura.

6.4.8.	Instalación y/o equipo que se encuentre a más de 5 metros de altura de una plataforma o excavaciones de más de 1.20 metros de profundidad, drenajes, túneles y pozos en general.

6.4.9.	Instalación y/o equipo que opere con alta tensión.

6.4.10.	Instalación y/o equipo que genere ruido, radiaciones ionizantes y/o radiación térmica.

6.4.11.	Interior de recipientes o equipos (espacios confinados).

6.5.	CCSIPA: Coordinación de Calidad, Seguridad Industrial y Protección Ambiental: en el CP Morelos y el CP Cangrejera.

6.6.	Contratista y/o proveedor: La persona que celebra contratos de Obras Públicas o de Servicios Relacionados con las Mismas, así como de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, incluyendo al personal empleado.

6.7.	Centro de Trabajo: Instalación industrial de Pemex Petroquímica.

6.8.	Derrame: Es toda liberación de materiales en el aire, suelo  y agua de desechos industriales y otras materias.

6.9.	Encargado en Seguridad Radiológica: Es la persona designada por el contratista como responsable de la ejecución de los trabajos radiológicos. Deberá estar acreditado como Perito en Seguridad Radiológica por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, en los términos del Título Séptimo Capítulo III, “Del permisionario, encargado de seguridad radiológica y personal ocupacionalmente expuesto”, del Reglamento General de Seguridad Radiológica.

6.10.	Equipo generador de flama o chispa: Es aquél que en forma ocasional o continua, directa o indirectamente produce flamas o chispas o emite calor con energía suficiente para provocar la ignición de gases o vapores derivados de líquidos y sólidos inflamables o combustibles.

6.11.	Incidente: Evento inesperado que altera el funcionamiento normal de las instalaciones, acompañado o no de daños a las instalaciones, al medio ambiente o a las personas en su integridad física.

6.12.	Pemex Petroquímica: Organismo Subsidiario de Petróleos Mexicanos,

6.13.	Permiso para ejecución de trabajo con riesgo: Formato a través del cual, el jefe de operación de la instalación y el Ingeniero de Seguridad, otorgan de manera conjunta, la autorización correspondiente para que se realice el trabajo, condicionado a que se cumpla con las medidas preventivas establecidas en el propio formato.

6.14.	Residuo peligroso: Todos aquellos residuos en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas o infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente.

6.15.	Reglamento General de Seguridad Radiológica: Corresponde al Reglamento General de Seguridad Radiológica emitido por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Noviembre de 1988.

6.16	Superintendencia de Calidad, Seguridad Industrial y Protección Ambiental: en el CP Pajaritos, el CP Cosoleacaque, el CP Escolín, el CP Independencia y el CP Tula.

6.17.	SSPA: Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

6.18.	Superintendente de Construcción: Persona física representante del Contratista ante Pemex Petroquímica.

6.19.	Trabajo con riesgo: Es aquél que se realiza en un área de riesgo o cerca de ella, con equipo que produce calor, flama  o chispa  con energía suficiente para  provocar la ignición de gases, vapores o líquidos inflamables; así como aquellos trabajos que por su naturaleza o por las condiciones del área de trabajo y sus alrededores y/o naturaleza de las substancias manejadas, generan una condición de peligro para quienes los efectúen.

6.20.	Residente de Obra y/o supervisor de los servicios: Servidor Público designado por Pemex Petroquímica, para supervisar la correcta ejecución de los trabajos, inspeccionar servicios o bienes contratados o adquiridos y quien fungirá como su representante ante el contratista ó proveedor.

6.21.	Supervisor de Seguridad: Persona asignada por el contratista y/o proveedor para llevar a cabo las funciones de supervisión de los aspectos de seguridad, salud y protección ambiental en los trabajos que se efectúen al amparo de un contrato.

6.22.	Usuario: Personal quien solicita y hace uso de los servicios, obras o productos adquiridos y/o amparados en los contratos.

7.	OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

7.1.	DEL CONTRATISTAS Y/O PROVEEDOR.

7.1.1.- 	DEL ACCESO Y TRANSITO EN LAS INSTALACIONES.

7.1.1.a. 	El acceso al personal de la Compañía Contratista a las instalaciones, deberá ser a través de las entradas oficiales o por los lugares señalados por los centros de trabajo, para que los Departamentos de Seguridad Física mantengan un estricto control.

7.1.1.b. 	Los contratistas y/o proveedores antes de iniciar los trabajos objeto de cada contrato, deberá registrar a su personal en las oficinas de la Coordinación de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de cada centro de trabajo o a quien este último designe.

7.1.1.c. 		Este registro tiene entre otros objetivos, el que al personal de la Compañía Contratista y/o proveedor se le incluya en los planes de emergencia y/o evacuación, instruyéndolos con los lineamientos específicos a seguir.

7.1.1.d.		Los contratistas y/o proveedores deben proporcionar a su personal, el pase que el centro de trabajo proporcione, para que pueda accesar a las instalaciones y exhibirlo cuando así se lo solicite.

7.1.1.e.		Los contratistas y/o proveedores deben cumplir con el horario de labores que previamente al inicio de la obra o servicio se haya estipulado en el centro de trabajo.

7.1.1.f. 		Los contratistas y/o proveedores y sus trabajadores que vayan a laborar, deberán cumplir con los puntos que a continuación se mencionan, para tener acceso a los centros de trabajo:

- Exhibir en la puerta oficial de Vigilancia que se le indique, la(s) credencial(es) de su personal, que contendrán el nombre, firmas del trabajador y del Representante de la Compañía, No. de afiliación al I.M.S.S., y fotografía del trabajador de frente, así como nombre y  R.F.C. de la compañía a la cual pertenece, vigencia y número del contrato, el área o lugar donde deba trabajar y nombre del Supervisor de Seguridad, en su caso.

- Los contratistas y/o proveedores que terminen su relación contractual y laboral con cualquiera de sus trabajadores lo deberán notificar de manera simultánea a dicha terminación y por escrito al Departamento de Seguridad Física, de lo contrario serán responsables de lo que dicho trabajador realice en las instalaciones de Pemex Petroquímica o Filial.

- Portar su equipo básico de protección personal desde el acceso al centro de trabajo, ropa de trabajo de algodón consistente en: pantalón, camisa de algodón u overol (color naranja) de manga larga, guantes de carnaza, zapatos de seguridad, casco (color naranja) protección ocular con lentes de seguridad, googles y tapones auditivos, en el entendido de que la ropa y casco deberán ser color naranja, para su identificación, además la ropa deberá estar razonablemente ajustada al cuello, puños y parte baja de los pantalones, de tal forma que no se tengan partes colgantes.

- Como excepción, para los operadores de autotanques ajenos a los Organismos Subsidiarios de Pemex, que deberán vestir ropa del tipo overol en color azul marino, confeccionado en algodón 100 %, portar casco de seguridad fabricado con polipropileno de color azul marino, calzar zapatos de seguridad y usar googles contra salpicaduras químicas, y en su caso contar con guantes adecuados al tipo de producto que maneja.

7.1.2.	DE LOS VEHÍCULOS.

7.1.2.a.		Los contratistas y/o proveedores que manejen vehículos en el interior de las instalaciones deberán contar con licencias de manejo vigentes y utilizar en todo momento el cinturón de seguridad, asimismo deberán respetar la velocidad permitida (de acuerdo a los señalamientos) y todos los avisos de tránsito ubicados en el interior del centro de trabajo. El Contratista se obliga a tramitar ante el departamento de Seguridad Física, el pase de acceso para el vehículo y que deberá portar en lugar visible, el cual se expedirá siempre y cuando el mismo cuente con póliza de seguro emitida por compañía legalmente constituida y se encuentre en buenas condiciones de seguridad (frenos, llantas, sistema eléctrico y escape, matachispas, etc. previa inspección de las áreas de seguridad (CCSIPA o SCSIPA)

7.1.2.b.		Así mismo, no es permitido estacionar vehículos en sitios donde obstruyan hidrantes o equipo contra-incendio y salidas de emergencia.

7.1.2.c.		Será responsabilidad única y exclusivamente del contratista y/o proveedor la utilización de equipos y accesorios de maniobra (grúas, winches, diferenciales, estrobos, eslingas, montacargas, etc.) en buen estado y condiciones seguras de trabajo.

7.1.2.d.		En el caso de la operación de grúas, el contratista debe de contar con personal entrenado, certificado de competencia laboral, certificado de salud satisfactorio, tener un mínimo de tres años de experiencia en la operación y maniobras, debe de contar con sus procedimientos escritos para tránsito, preparación del equipo, preparación de la carga, cálculos de la maniobra, de comunicación, de emergencia, listas de verificación, certificación de la grúa etc., todo movimiento que realice la grúa debe contar con una supervisión continua, los procedimiento deben ser aprobados por el Residente de Obra con visto bueno de CCSIPA o SCSIPA y Mantenimiento, estos están facultados para impedir el uso de este equipo en caso de que detecte que no reúne las condiciones de operación y seguridad requeridos.  De lo anterior descrito se hace extensivo en lo que corresponda para tractocamiones, plataformas, plataforma baja, montacargas, autotanques, equipos presión vacío, motoconformadoras, tractores, trascabos, etc.

7.1.2.e.		En el caso de que el contratista y/o proveedor considere indispensable efectuar algún bloqueo de las calles para realizar un trabajo o maniobra, debe solicitarlo con toda oportunidad al personal del centro de trabajo de Pemex Petroquímica, para que tome las medidas pertinentes.

7.1.2.f.		Los trabajadores no deberán transportarse en los sistemas y equipos destinados al traslado de materiales en general, materiales o sustancias químicas peligrosas, con excepción de aquellos que cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad , higiene y ergonomía, así como cuando lo requiera la actividad especifica.

Los vehículos de carga para transportes o equipos deben ser exclusivamente los designados para tales fines. Y se entenderá por vehículos de carga para materiales y equipo los: Camiones de redilas, remolques con plataforma, camiones-plataformas y remolques (o tráiler) con caja cerrada o de redilas y cama plana, deberán  contar con cinturones de seguridad y extintor de incendios.

Los camiones que se usen para el transporte de trabajadores deben estar dotados de asientos adecuados, así como de protección lateral y cabina, que de protección en caso de mal tiempo o accidentes de transito. Y en el caso de la actividad especifica, deberán  contar con cinturones de seguridad y extintor de incendios.

7.1.2.g. 	Los vehículos y máquinas con motor de combustión interna de la compañía, deben contar con un dispositivo mata chispas en el escape.

7.1.2.h. 	Manifestar en el formato que le proporcione el departamento de Seguridad Física de el total de equipo y herramientas que introduzcan a las instalaciones del centro de trabajo, de lo contrario no podrán retirar a su salida el equipo y herramientas que no estuviesen manifestados en dicho documento hasta en tanto no comprueben su propiedad.

7.1.2.i.		Las lámparas a prueba de explosión de los contratistas deben registrarlas en el Departamento de Vigilancia desde su ingreso y presentarlas numeradas para su revisión, prueba y control por parte del personal de mantenimiento eléctrico del centro de trabajo.

7.1.3.	 DE LA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS COMPAÑÍAS CONTRATISTAS.

7.1.3.a.		El encargado responsable de la realización de los trabajos y del supervisor de seguridad de la compañía contratista y/o proveedor deben comprobar a satisfacción de las Coordinaciones de Auditorias de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de los centros de trabajo de Pemex Petroquímica, que cuenta con los conocimientos y experiencia suficiente sobre seguridad industrial y protección ambiental, debiendo capacitar y/o entrenar al personal de la Compañía, sobre las recomendaciones de seguridad que deben ser observadas.

7.1.3.b.		La Compañía Contratista debe establecer y mantener procedimientos efectivos para asegurar la competencia en cada función y nivel del personal que realiza las funciones, mediante programas de capacitación en materia de seguridad industrial, salud y protección ambiental, debe comprender los siguientes puntos como ejemplo, los cuales no son limitativos:

- Trabajos con riesgo, básicamente en trabajos de corte y soldadura (en áreas riesgosas y/o en líneas y recipientes que hayan contenido o contengan productos inflamables), radiografiado, transporte de sustancias químicas, trabajos de altura, etc.

- Programa de capacitación al personal en sus respectivas categorías, que incluya pláticas y prácticas de contra-incendio, pláticas de seguridad, primeros auxilios, uso del equipo de protección personal, manejo y disposición de residuos, rutas de evacuación, etc.

- Para los efectos de la disposición anterior, el contratista debe contar con un registro por cada uno de sus trabajadores, en el cual se debe anotar cursos, pláticas y prácticas recibidas por el trabajador, con las fechas en las que se dieron dichos eventos así como las evaluaciones de los mismos.

- El contratista y su personal deben asistir cuando sea convocado a presentaciones, pláticas y prácticas de seguridad, que organicen Los centros de trabajo de Pemex Petroquímica, se reservan el derecho de impedir la ejecución de los trabajos, al personal de la Compañía Contratista que no acuda a esta convocatoria, de la instrucción a que se refiere el párrafo anterior, en la inteligencia de que cualquier suspensión de los trabajos contratados, quedará bajo la responsabilidad del propio Contratista.

- El programa de capacitación que debe implementar el contratista a su personal debe de abarcar los siguientes temas, antes del iniciar las actividades propias del contrato:

- Inducción en materia de SSPA para trabajadores de nuevo ingreso.

- Comunicación de riesgos.

- Primeros auxilios.

- Combate de incendios.

- Protección contra caídas.

- Permiso de Trabajo.

- Protección respiratoria.

- Uso de equipo de protección personal.

- Trabajos en altura.

- Trabajos en espacios confinados.

- Riesgos y peligros de sustancias tóxicas.

- Manejo, transporte y almacenamiento de cilindros con gases comprimidos.

- Excavaciones, trincheras, ademes, barricadas, etc.

- Plan de respuesta a emergencias.

- Reglamento de tránsito vehicular.

- Residuos Peligrosos.

- Pemex Petroquímica a través de la CCSIPA de los Centros de Trabajo,  se reserva el derecho de realizar en el inicio y en cualquier tiempo,  una evaluación de conocimientos de los puntos anteriores al personal contratista, así como verificar las evidencias documentales de la capacitación.

7.1.3.c.		Los operadores de grúas y/o montacargas de la Compañía Contratista que ejecuten trabajos en los términos de este Reglamento, deberán tener su licencia vigente expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

7.1.3.d.		Los operarios de la Compañía Contratista que ejecuten labores de soldadura, deben estar calificados de acuerdo con lo que especifica, la última edición del manual de la Sociedad Americana de Soldadura (A.W.S.)  D.1.1. ó  ASME Sección IX y presentar la documentación que los acredite.

7.1.7.	DEL PERMISO DE TRABAJO CON RIESGO.

7.1.7.a.		El personal ejecutor y supervisor de la Compañía Contratista y/o proveedor que intervendrá directamente en la ejecución de trabajos con riesgo de cualquier naturaleza, deberá contar con la capacitación  específica en trabajos con riesgo. Sus conocimientos y experiencias deberán estar evaluados y documentados por instructores certificados. El supervisor de la Contratista y/o proveedor será el responsable de la seguridad y deberá estar en coordinación con el Supervisor de Seguridad del centro de trabajo de Pemex Petroquímica y este último tendrá la facultad de realizar auditorias.

7.1.7.b.		El Contratista y/o proveedor debe observar las recomendaciones de seguridad que se establezcan en los permisos de trabajo correspondientes, obligándose a conocer y a cumplir con el procedimiento y reglamento respectivos, de los siguientes permisos:

- Trabajo potencialmente No peligroso: Es aquel trabajo no operacional que por su naturaleza no representa un riesgo, al personal, a las instalaciones, al ambiente y/o al entorno, ejemplos de estos trabajos son barrer, toma de lecturas en los mantenimientos predicativos, rotulación de letreros a nivel de piso, etc.

- Trabajo Potencialmente Peligroso: Son aquellos trabajos no operacionales que por su naturaleza representan un riesgo al trabajador, a las instalaciones, al ambiente y/o al entorno, ejemplos de estos trabajos son: entrada a espacios confinados, trabajos con posibilidad de fuga, trabajos con energía eléctrica, trabajo con fuego abierto, trabajos con vehículos de combustión interna, trabajos en altura, trabajos de excavación y trabajos con fuente radiactiva, etc.

- Trabajos con Fuego Abierto: Son aquellos que al ejecutarse generan una fuente de ignición capaz de provocar incendio de vapores de hidrocarburos, de materiales combustibles, detonación o explosión.

- Trabajos en Espacios Confinados: Son aquellos que se realizan en lugares parcialmente cerrados en los que además pueda existir una atmósfera contaminada y/o deficiente de oxigeno, y/o temperaturas extremas.

- Trabajos con posibilidad de fuga de producto:  Son trabajos con apertura (ruptura de hermeticidad) de líneas, recipientes, equipos dinámicos de proceso, envases/embalaje que contienen o hayan contenido sustancias tóxicas, corrosivas/reactivas/explosivas y/o que durante la apertura de las mismas, exista la posibilidad de fuga de éstas y trabajos en los que exista la posibilidad de contaminación del ambiente o en los que pueda haber temperaturas extremas.  Nota: Para trabajos de instalación o retiro de juntas o tapas ciegas en líneas, equipos y accesorios conectados a los sistemas de desfogue donde descarguen más de 2 plantas, además se utilizará el Procedimiento GSIPA-SI-0901 vigente.

- Trabajos en Altura:  Son aquellos trabajos que se ejecutan a diferentes niveles por arriba del nivel de piso terminado (dos metros) y que por las condiciones del lugar y la falta de plataformas y/o escaleras propias del equipo o instalaciones y/o trabajos que por las condiciones en que se realiza aunado a la altura, exista el riesgo de caída del (os) ejecutor (es).

- Trabajos con Energía Eléctrica: Son aquellos trabajos que se ejecutan en equipos o accesorios que generen u operen con energía eléctrica, y/o que se realizan con las mismas instalaciones eléctricas, estando o no energizados al momento de efectuarse éstos.

- Trabajos con vehículos de combustión interna:  Son aquellos trabajos que requieren la entrada, salida y/o maniobra de una máquina de combustión interna en áreas de proceso, almacenamiento u otras, en donde se requiera una labor de prevención al entrar al área, durante la actividad, y al salir de ésta.

- Trabajos de Excavación:   Son aquellos trabajos que se llevan a cabo en el interior o en el perímetro del centro de trabajo, con posibilidad de afectaciones a instalaciones subterráneas o superficiales.

- Trabajos con Fuente Radiactiva: Son aquellos trabajos que se ejecutan con o alrededor de fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes, fijas o móviles. Estos trabajos así como el ingreso y permanencia de los trabajadores en el área  de riesgo será controlada por el encargado se seguridad radiológica del centro de Trabajo.

- AST: Como complemento elemental a los permisos anteriores es necesario contar con los conocimientos  mas amplio sobre los riesgos de trabajos que se planean ejecutar, y esto consiste en realizar un análisis de riesgos del trabajo sobre las tareas que ejecutaran las personas.  Los factores que se deben considerar para asignar una prioridad para Análisis de Seguridad de un Trabajo, incluye:

  - Frecuencia y gravedad de accidentes: trabajos donde los accidentes ocurren frecuentemente o no muy frecuente pero que resultan en lesiones incapacitantes.

  - Potencial para lesiones o enfermedades graves: las consecuencias de un accidente, condiciones peligrosas, o exposición a sustancias nocivas son potencialmente grave.

  - Trabajos recientemente establecidos: debido a la falta de experiencia de nuestros trabajos los riesgos puede que no sean evidentes o anticipados.

  - Trabajos modificados: se pueden formar nuevos riesgos con los cambios en los procedimientos de trabajo

  - Trabajos desarrollados con poca frecuencia: los trabajadores pueden estar en riesgo mayor cuando realizan trabajos que no son rutinarios, un AST brinda un medio eficaz de revisar los riesgos.

7.1.8.	DE LA INTERVENCIÓN EN LOS EQUIPOS O INSTALACIONES.

7.1.8.a.		Cualquier intervención en líneas o equipos de proceso que estén o hayan estado en operación, debe ser aprobada previamente por el personal responsable de la instalación.

7.1.8.b.		Está estrictamente prohibido accionar, tocar, mover o manipular válvulas, conexiones, instrumentos y controles de los Centros de Trabajo, sin autorización previa del personal responsable del área en el centro de trabajo de Pemex Petroquímica.

7.1.8.c		Está prohibido efectuar maniobras reteniéndose o apoyándose en tuberías, soportes, válvulas o equipos.

7.1.8.d.		Todo trabajo que se efectúe en el sistema de drenajes debe contar con la autorización respectiva, previas pruebas que sean necesarias a juicio del encargado de la instalación.

7.1.8.e.		Las conexiones que se requieran para hacer uso de agua, aire, electricidad, u otros servicios, deben aprobarse previamente por el grupo técnico del sector o planta del centro de trabajo de Pemex Petroquímica si esta estipulado en el contrato

7.1.8.f.		Cualquier excavación que tenga que realizarse por la compañía, debe ser previamente autorizada por el personal del centro de trabajo de Pemex Petroquímica y debe contar con los ademes necesarios para evitar derrumbes de las paredes de las mismas, así como el uso de líneas de vida y con señalizaciones adecuadas para evitar accidentes al personal.

7.1.9.	DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.

7.1.9.a.	 	El Contratista y/o proveedor debe conocer el área donde va a llevar a cabo sus trabajos, incluyendo los equipos y sistemas de protección contra incendio existentes en la misma, así como los de seguridad.

7.1.9.b.		En los trabajos que requieran de protección contra incendio, el Contratista y/o proveedor, previo acuerdo con el centro de trabajo de Pemex Petroquímica, debe contar con el personal y equipo contra incendio portátil propios para proporcionar dicha protección.

7.1.9.c.		Está prohibido que el Contratista y/o proveedor haga uso de la red de agua de contra incendio, para servicios diferentes a los autorizados por el centro de trabajo de Pemex Petroquímica.

7.1.10.	DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

7.1.10.a.	Todo trabajo en el cual se requiera intervenir equipos eléctricos (subestaciones, interruptores, alimentadores, líneas eléctricas, etc.), debe contar con la autorización previa del personal encargado de la instalación, para tomar las acciones pertinentes y evitar algún incidente.

7.1.10.b.	Los cables de energía eléctrica que utilice el Contratista y/o proveedor, deben estar en buen estado (empalmes y conexiones debidamente aislados) y no estar cerca de registros de drenajes o materiales inflamables o combustibles. En las áreas industriales se utilizarán cables y conexiones a prueba de explosión.

7.1.10.c.	La conexión a tierra de equipos de soldar, debe realizarse a un pozo de tierras y no debe ser a estructuras o tuberías cercanas a los trabajos.

7.1.10.d.	El Contratista y/o proveedor le  queda prohibido el violar la integridad de los sistemas eléctricos, y el uso de conexiones eléctricas  provisionales y este deberá de cumplir con la clasificación de las áreas eléctricas de acuerdo a la especificada en el diseño y a las normas correspondientes.

7.1.11.	DE LA SUSPENSIÓN DE TRABAJOS.

7.1.11.a.	En el caso de suscitarse una emergencia en el área de trabajo o en sus proximidades, el Contratista y/o proveedor, debe suspender los trabajos y seguir las instrucciones del personal del centro de trabajo de Pemex Petroquímica encargado de la instalación, por lo que debe conocer previamente las rutas de evacuación para los casos de emergencia.

7.1.11.b.	El Contratista y/o proveedor, debe suspender sus actividades cuando por razones de seguridad, el personal encargado de la instalación industrial así lo solicite, asentando en la bitácora de obra lo conducente.

7.1.12.	 DEL TRANSPORTE Y MANEJO DE CILINDROS DE  GASES COMPRIMIDOS.

7.1.12.a.	Los cilindros de oxígeno y acetileno utilizados para trabajos de corte y soldadura, por ningún motivo deben permanecer en el interior de tanques y/o recipientes, y deben estar siempre en posición vertical, soportados y asegurados adecuadamente para evitar que se caigan, así como manejados con el cuidado según lo indican las propias recomendaciones del proveedor  o fabricante, esto se hace extensivo al uso de otros gases comprimidos utilizados o suministrados por el  Contratista y/o proveedor.

7.1.13.	 DE LOS SERVICIOS DE RAYOS X  (RADIOGRAFIADO).

7.1.13.a.	El personal técnico del Contratista y/o proveedor encargado de tomar, revelar e interpretar radiografías de uniones soldadas, así como  reportar resultados de la inspección, deberá tener y presentar la documentación que lo acredite  como técnico calificado en inspección no destructiva de acuerdo a la práctica recomendada SNT-TC-IA de la Sociedad Americana de Pruebas no Destructivas (ASNT).

7.1.13.b.	El personal técnico del Contratista y/o proveedor encargado de efectuar las inspecciones ultrasónicas deberá  presentar la documentación que lo acredite como técnico calificado de acuerdo al  SNT-TC-IA de la ASNT.

7.1.13.c.	Los certificados mencionados anteriormente, tiene una vigencia de tres años, por lo que el personal con las categorías mencionadas, deberán revalidarlos al vencimiento del período.

7.1.13.d.	Cuando el Contratista y/o proveedor realice servicios de radiografiado con rayos X, el área será previamente delimitada, acordonada y marcada con letreros que indiquen: “¡PELIGRO! Altos niveles de radiación”.

7.1.14.	DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO.

7.1.14.a.	Al lesionarse uno o mas trabajador (es), el Contratista y/o proveedor debe trasladarlo (s) al centro de atención designado por ésta.

7.1.14.b.	El Contratista y/o proveedor se obliga a reportar a Pemex Petroquímica,  por conducto de las CCSIPA o SCSIPA y del Supervisor del centro de trabajo, dentro de los primeros cinco días de cada mes, sus estadísticas de accidentes relacionados con los trabajos, incluyendo los acontecidos en las instalaciones de Pemex Petroquímica y los sucedidos en tránsito; dicho reporte deberá realizarse mediante el llenado del anexo 1 (GS-1) del documento y se acompañará de las estadísticas relacionadas tales como:

    - Indice de frecuencia (I.F.):

IF= NUM. DE ACCIDENTES CON PERDIDA DE TIEMPO X 1´000,000

HORAS HOMBRE LABORADAS.

    - Indice de gravedad  (I.G.):

IG= NUM. DE DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTE  X 1´000,000

HORAS HOMBRE LABORADAS.

    - Indice de fatalidad (FAR):

FAR=NUM. DE FATALIDADES X 10´000,000

HORAS HOMBRE LABORADAS.

    - Número de Trabajadores:

    - Horas hombre de exposición al riesgo:

    - Días calendario sin accidentes:

    - Número de trabajadores lesionados con días perdidos.

7.1.14.c.	Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista y/o proveedor está obligada a realizar el reporte del accidente en el mismo día en que ocurra, llenando para tal efecto el anexo número 2 adjunto. En caso que el Contratista y/o proveedor permanezca contratada menor tiempo a un mes, deberá reportar sus estadísticas del período que haya durado el contrato.

7.1.14.d.	El Contratista y/o proveedor deberá asumir totalmente la responsabilidad de los accidentes, lesiones o daños que ocurran tanto a su personal, instalaciones o equipos, como al del centro de trabajo de Pemex Petroquímica, cuando éstos se motiven a consecuencia de los trabajos que directamente realiza la compañía.

7.1.14.e.	Al ocurrir algún incidente imputable el Contratista y/o proveedor, ésta esta obligada a notificarlo inmediatamente al Supervisor de la empresa; así mismo deberá participar en el Análisis Técnico del mismo y cumplir o acatar las medidas correctivas y preventivas que se determinen con ello.

7.1.15.	DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR.

7.1.15.a.	Instruir, supervisar y verificar las acciones necesarias para cumplir los requisitos referentes a la seguridad industrial dispuestos es este manual y aquellos que determine el centro de trabajo de Pemex Petroquímica y/o los encargados del área de trabajo.

7.1.15.b.	Participar en la investigación de las causas de los incidentes o accidentes de trabajo, en los que esté involucrada el Contratista y/o proveedor.

7.1.15.c.	 Realizar los trabajos de acuerdo a las indicaciones del personal técnico encargado del área de trabajo.

7.1.16.	DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES.

7.1.16.a.	 El contratista y/o proveedor debe instruir a su personal, acerca del contenido y cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas en este Reglamento.

7.1.16.b.	La Compañía Contratista y/o proveedor, debe contar en el sitio, con un Supervisor de seguridad, salud y protección ambiental  como mínimo, por cada 50 trabajadores, que se responsabilice de SSPA y la conducta del personal de la Compañía dentro de las instalaciones de Pemex Petroquímica.

7.1.16.c.	La Compañía Contratista y/o proveedor debe observar las disposiciones de seguridad, orden y limpieza, con el objeto de mantener en óptimas condiciones en lugar de trabajo. Por ello, se obliga a dejar el lugar en donde se ejecutaron los trabajos en las mismas condiciones en que la recibió. Por consiguiente, se entenderá como no terminada la obra ó servicio, hasta en tanto la Compañía Contratista y/o proveedor entregue el lugar limpio de escombros, basura, contaminación, etc. El tiempo que utilice la Compañía Contratista y/o proveedor en el cumplimiento de esta disposición, correrá por su cuenta.

7.1.16.d.	En el supuesto de que la Compañía Contratista y/o proveedor se negara a hacer la limpieza del área, el centro de trabajo de Pemex Petroquímica, por su conducto o mediante la contratación de terceros, llevará a cabo los trabajos de limpieza correspondiente, corriendo a cargo de la Compañía Contratista y/o proveedor el pago de los mismos, ya sea que se cubran directamente por éste, o mediante el descuento en el pago de sus facturas, quedando asentada esta circunstancia en la bitácora.

7.1.16.e.	El contratista y/o proveedor debe informar al personal de Pemex Petroquímica, cuando observe condiciones anómalas dentro del área en la cual se encuentre laborando (fugas, derrames, averías, etc.)

7.1.16.f.	La Compañía Contratista y/o proveedor debe cumplir con todas las disposiciones legales aplicables (Federales, Estatales y Municipales), en materia de protección ambiental y seguridad industrial.

7.1.16.g.	La Compañía Contratista y/o proveedor debe cumplir con las disposiciones adicionales que el centro de trabajo de Pemex Petroquímica especifique para la prevención y control de riesgos.

7.1.17.	DE LOS PROCEDIMIENTOS.

7.1.17.a.	La Compañía Contratista durante la ejecución de los trabajos, deberá acatar todos los procedimientos aplicables de acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato, debiendo de ponerlos al alcance de sus trabajadores, especialmente aquellas actividades que generen un riesgo potencial como las que se describen de manera enunciativa, más no limitativa en los puntos siguientes:

7.1.17.b.	Procedimiento para entrar a espacios confinados (recipientes que hayan contenido hidrocarburos).

7.1.17.c.	Procedimiento para realizar trabajos de altura, excavaciones, eléctricos, plantas, civil, instrumentos, mecánico, etc.

7.1.17.d.	Procedimiento para realizar trabajos de reparación de líneas de proceso. Procedimiento para realizar trabajos de soldadura o Hot Tapping sobre equipos que contienen productos inflamables.

7.1.17.e.	Procedimiento para realizar trabajos de reparación y limpieza de recipientes atmosféricos y/o presurizados, etc.

7.1.17.f.	 Procedimiento para realizar maniobras con grúas.

7.1.17.g.	PPQ revisará los procedimientos y/o protocolos de pruebas finales entre los que se encuentran: Procedimientos específicos de pruebas, Protocolos de Pruebas de Equipos (Separadores, motores, compresores, turbinas, bombas, generadores de energía eléctrica, recuperadores, detectores gas, fuego y humos, reguladores de presión, transmisores de presión, rociadores, relevadores, tableros de carga, tableros de mando y control local, extinguidores de CO2 etc.), Protocolos de Pruebas de Sistemas eléctricos, Protocolos de Pruebas de Sistemas electrónicos y de control, Protocolos de Pruebas de Sistemas estructurales, Protocolos de Pruebas de Sistemas en su conjunto: sistemas de emergencia, sistemas de separación, sistemas de detección y extinción de incendio, sistemas de medición, sistemas de proceso, etc.

7.1.17.h.	Cada procedimiento deberá incluir la información necesaria para organizar, definir la participación y responsabilidades del personal, definir la secuencia, los parámetros a medir, la duración y los resultados esperados de las pruebas.

7.1.17.i.	Corresponde al residente de obra y/o supervisor de los servicios vigilar que se cumplan las disposiciones del presente reglamento y de comunicar al Contratista, a través del Superintendente de Construcción de las disposiciones específicas de seguridad mencionadas en el párrafo anterior y las especificadas en el presente Reglamento, así como de gestionar lo correspondiente en caso de incumplimiento por parte del Contratista o del personal bajo su responsabilidad.

7.2.	DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX PETROQUIMICA

7.2.1.	DEL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE  DEL ÁREA DE TRABAJO (Grupo Técnico).

7.2.1.a.	 Elaborar y analizar el o los permisos de trabajo correspondientes con los encargados del área involucrada, cuando el contrato de obra lo requiera.

7.2.1.b.	Personal de mantenimiento, operación y seguridad industrial, debe participar en la supervisión de los trabajos del Contratista en el ámbito de su competencia, de tal manera que aseguren que dichas labores se efectúen en un ámbito de seguridad, orden y limpieza.

7.2.1.c.	Instruir, supervisar y verificar las acciones necesarias para que los trabajos se desarrollen sin contratiempo por la Compañía.

7.2.1.d.	El personal técnico de CCSIPA o SCSIPA, tiene la responsabilidad de efectuar inspecciones no planeadas durante la ejecución de los trabajos, a fin de detectar actos y condiciones inseguras, así como de riesgos no previstos en las disposiciones antes mencionadas y notificará el resultado de las inspecciones al Residente de Obra y/o al Superintendente de Construcción, para que tomen acciones correctivas / preventivas.

7.2.1.e.	Participar en la investigación de las causas de los incidentes o accidentes de trabajo, en los que esté involucrada la Compañía Contratista.

7.2.2.	DE LAS BASES DE LA LICITACION Y OBRA.

7.2.2.a.	En los modelos de bases para licitaciones o concursos para adjudicar contratos de servicio y obra que se elaboran en la entidad, se debe de incluir este Reglamento.

7.2.2.b.	En los modelos de bases para licitaciones o concursos para adjudicar contratos de servicio y obra que se elaboran en la entidad, se deben de incluir los procedimientos de seguridad, salud y protección ambiental, específica y especial; independientemente de las disposiciones generales de SSPA, contenidas en este Reglamento.

7.2. 3.	DE LOS DAÑOS A LAS INSTALACIONES DE PEMEX PETROQUIMICA

7.2.3.a.	Los centros de trabajo de Pemex Petroquímica no son responsables de daños por incendio, robo o fenómenos naturales que ocurran en las instalaciones o equipos de la Compañía, pero si por las afectaciones a Contratistas como consecuencia directa de sus operaciones.

7.2.3.b.	Todo daño a las instalaciones imputable a los contratistas y/o proveedores será reparado inmediatamente por ellas mismas, sin cargo Pemex Petroquímica.

7.2.3.c.	Cualquier trabajador de Pemex Petroquímica que tenga conocimiento de que los trabajadores de los contratistas y/o proveedores estén ejecutando labores riesgosas sin tomar en cuenta las medidas de seguridad necesarias, podrá ponerlo en conocimiento de su superior inmediato o de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, a fin de que se suspenda la ejecución del trabajo, mediante la intervención del Residente de Obra hasta que se adopten las medidas necesarias de seguridad, higiene y protección ambiental adecuadas, siendo el contratistas y/o proveedores responsable del retraso que con ello se genere, de conformidad en lo estipulado en el contrato del que se deriven dichos trabajos.

7.2.4.	DE LOS ACCESOS A LOS CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX PETROUIMICA

7.2.4.a.	Para el control de acceso a las instalaciones, la autoridad máxima de Seguridad Física del centro de trabajo de Pemex Petroquímica, debe expedir pases firmados para cada uno de los trabajadores del Contratista, con vigencia establecida, especificando claramente el área o lugar donde debe laborar.

8.	DISPOSICIONES GENERALES.

8.1.	Para los trabajos a desarrollar, en la solicitud de pedido o de servicio, así como en el “ANEXO B” del contrato de obra, deberá incluirse un anexo en el cual se especifique que el contratista y/o proveedor se compromete a presentar una constancia sobre la capacitación de su personal en materia de seguridad industrial, salud y protección al medio ambiente certificada o autorizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) u otra Organización de prestigio, certificada para poder otorgar capacitación en la materia.

8.2.	Los contratistas y/o proveedores están obligados a capacitar, instruir y orientar a sus trabajadores sobre la manera más segura de ejecutar su trabajo y éstos de atender de manera obligatoria dichas indicaciones o recomendaciones.

8.3.	Los contratistas y/o proveedores y sus trabajadores deberán ejecutar sus labores de acuerdo a las normas que para la realización del trabajo contratado estén establecidas, y están obligados a acatar las instrucciones de seguridad, que se les indiquen en los permisos de trabajo correspondientes, de acuerdo al procedimiento 400-1100-ACSIPA-2400 vigente, emitido por la Auditoria de Calidad, Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Pemex Petroquímica, así como de las Instrucciones Operativas Generales del Sistema de Administración Ambiental que apliquen.

8.4.	Son obligatorias para los contratistas y/o proveedores todas las disposiciones preventivas de riesgos de trabajo que se dicten con la intervención de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, al igual que las medidas preventivas de seguridad, higiene y de protección al ambiente, que acuerden las autoridades competentes y las que indique Pemex Petroquímica, para protección personal de los trabajadores, instalaciones y ambiental.

8.5.	Los contratistas y/o proveedores podrán contar con sistemas de gestión funcionando: de Calidad, Seguridad y Protección Ambiental bajo las normas o estándares que les apliquen. Y podrán demostrar que estos sistemas de gestión han sido implantados, lo que permite asegurar la calidad, seguridad y protección ambiental del  servicio.

8.6.	Los contratistas y/o proveedores serán responsables de que sus trabajadores utilicen el tipo de ropa y el equipo de seguridad adecuado, conforme se especifica en el numeral 7.1.5 de este reglamento, y según la obra de que se trate, además deberán proporcionarles a éstos los que a juicio del personal de CCSIPA o SCSIPA se requieran, esto último deberá estar especificado en el correspondiente permiso de trabajo.

8.7.  Los contratistas y/o proveedores, deberán contar y llevar un programa de seguridad e higiene por escrito, durante el tiempo que dure el contrato o servicio, apegado a los programas de la instalación       		donde prestan dichos servicios o se lleva a cabo el contrato.

8.8.	Los contratistas y/o proveedores deberán realizar previo al inicio de la obra o servicio y de la autorización de los permisos de trabajo peligrosos, un reconocimiento del área donde van a llevar a cabo sus trabajos, con el objeto de conocer e identificar la ubicación de los sistemas y equipos de protección, contra incendio y seguridad, así como los riesgos potenciales existentes en la misma, para ello contarán con la asesoría del responsable del área.

8.9.	Son obligatorias para los contratistas y/o proveedores todas las disposiciones preventivas de riesgos de trabajo contenidas en el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos vigente.

8.10.	Las áreas donde se efectúen trabajos con riesgos, los contratistas y/o proveedores como mínimo deben ser acordonadas con cinta de barricada de 3.5” de ancho, fabricadas con polietileno de color amarillo, rojo o naranja de gran visibilidad, para impedir el paso a personas ajenas al área de trabajo y demás letreros alusivos a la seguridad necesarios.

8.11.	Los contratistas y/o proveedores que se encuentren realizando labores en las instalaciones de Pemex Petroquímica, deberán identificarse cuando se le solicite ante cualquier trabajador técnico o supervisor de seguridad física de Pemex Petroquímica, exhibiendo para ello en todo momento su respectiva credencial y/o el pase de acceso personal.

8.12.	Para los contratistas y/o proveedores, que ejecuten trabajos para Pemex Petroquímica y durante el tiempo que permanezcan en ésta, queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- El uso de ropa especificada para trabajadores de Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios o Filiales.

- No usar el equipo de protección personal ni adoptar las medidas preventivas de seguridad indicadas.

- Dañar o alterar los avisos de seguridad o la propaganda alusiva fijada en las instalaciones de Pemex Petroquímica o Filiales

- Fumar y encender fósforos dentro de las instalaciones, independientemente de que existan o no letreros indicando la prohibición.

- Presentarse en las instalaciones en estado de embriaguez, con aliento alcohólico, bajo el influjo de drogas, enervantes y en general cualquier sustancia que altere los sentidos, Introducir o ingerir bebidas embriagantes, así como consumir narcóticos o drogas enervantes en el interior de las instalaciones de Pemex Petroquímica.

- Portar armas de cualquier clase, se exceptúan los objetos punzantes y punzo cortantes que formen parte de las herramientas o útiles de trabajo.

- Realizar bromas, fechorías, jugar y cualquier acto que altere el orden en el interior de las instalaciones.

- Arrojarse herramientas o material para que lo reciba en el aire algún compañero.

- Realizar trabajos sobre barriles o tambores de cualquier clase.

- Pasar carretillas de mano, materiales, diablos, etc. sobre mangueras con aire comprimido o con agua de contraincendio, conductores o cables eléctricos o tuberías de gas o aire de alta presión, así como pisarlos o dejar caer objeto alguno sobre ellos, que impidan su adecuado funcionamiento.

- Sujetar garruchas o diferenciales, de las estructuras de los techos para levantar o suspender maquinaria o piezas pesadas, si no están diseñadas para ello. Así como retenerse o apoyarse en soportes, tuberías, válvulas o cualquier clase de instrumento o equipo de las instalaciones, para efectuar maniobras.

- Pasar por debajo de los auto tanques, carros tanques o plataformas de ferrocarril, así como subirse y viajar en ellos si no son personal de la tripulación.

- El uso de parrillas eléctricas, extensiones y cualquier dispositivo o aparato eléctrico que no sea a prueba de explosión.

- Hacer fogatas o cualquier tipo de fuego en las proximidades de tanques de almacenamiento y/o equipos de líneas de proceso, salvo en los casos requeridos y previo trámite del permiso correspondiente.

- Operar y manipular los hidrantes y monitores de la red de agua de Contraincendio para otro uso que no sea su fin.

- Distraer a los demás trabajadores de sus ocupaciones.

- Leer impresos durante las horas de labor.

- Hacer inscripciones o dibujos en muebles o inmuebles de la compañía o de sus compañeros.

- Ensuciar intencionalmente o por descuido o negligencia, los lugares donde prestan sus servicios, los baños, vestidores y demás locales de servicio.

- Hacer propaganda de cualquier clase, vender o rifar mercancías dentro de las horas de labor.

- Entrar o permanecer dentro de las instalaciones a horas que no les corresponde.

- Escuchar radio en el lugar de trabajo.

- Bañarse  durante las horas de trabajo.

- Ocupar el tiempo en cosas ajenas al trabajo.

- Tomar alimentos fuera del lugar asignado y a la hora destinada  para este fin.

- Usar los sanitarios más tiempo del que normalmente se requiere.

- Efectuar operaciones de usura, apuestas o colectas durante las horas de servicio.

- Causar desorden dentro y a las puertas Pemex Petroquímica

- Mentir a sus superiores.

- Desobedecer las órdenes que reciban de sus superiores, aunque a juicio del trabajador sean equivocadas, salvo el caso que dichas órdenes contravengan Las Normas Básicas y los Procedimientos de Seguridad.

- Transportar en los estribos y parte exterior de los vehículos a trabajadores.

- Estacionar vehículos fuera de las áreas autorizadas, así como obstaculizar el libre acceso a los extinguidores, equipo contraincendio y equipo de protección personal; bloquear maquinaria, materiales, salidas de emergencia y vías normales para el acceso del personal o el tránsito de vehículos.

- Utilizar vehículos que tengan los cristales de color oscuro o reflejantes.

- El uso de cámaras fotográficas ó vídeo, dentro de los Centros de Trabajo de Pemex Petroquímica sin la autorización expresa del Residente de Obra y/o Supervisor del centro de trabajo.

- Acceso de contratistas y/o proveedores, a las áreas industriales y de almacenamiento en operación, sólo podrán accesar con autorización expresa del personal encargado de los sitios.

- Todos aquellos actos u omisiones que a su juicio determine CCSIPA, en cada uno de los trabajos a realizar.

- Suspender el trabajo durante las horas  del mismo, sin causa justificada.

- Abuso de  confianza.

- Hacer mal  trabajo, actuando con dolo.

- Provocar a riña o reñir dentro de los recintos de la Compañía.

- El deterioro intencional de propiedades de la Compañía, de compañeros o de tercera persona.

- Dormir dentro de las jornadas de trabajo.

- Perjuicio doloso a los compañeros en sus obras de labor, maquinaria, herramienta y  útiles.

- No cumplir con los Procedimientos de Seguridad de Pemex Petroquímica.

- Robar materiales, útiles, herramientas, equipo, etc. propiedad de la compañía, vestuario y efectos personales, etc., propiedad de sus compañeros de trabajo o de terceras personas.

- Negarse el trabajador de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas de seguridad, a usar equipos de seguridad o a seguir los procedimientos indicados en general, para evitar accidentes o enfermedades.

- Operar o usar maquinaria o equipo que no le corresponde para sus labores o del que no haya recibido instrucciones acerca de su uso.

- Comunicar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación, de los cuales tenga conocimiento por razón del trabajo que desempeña.

8.13.	En caso de incumplimiento a cualquiera de los artículos mencionados en el presente Reglamento, se procederá a la cancelación del pase y/o credencial de acceso a los trabajadores que hayan cometido la violación, sin perjuicio de las sanciones y penas que en forma específica se convengan en el contrato respectivo.

9.-	DISCIPLINA.

9.1	Al encontrar a algún trabajador de la Compañía Contratista ejecutando actividades incumpliendo o violando las reglas de seguridad industrial, protección ambiental y/o higiene establecidas, se le impedirá seguir laborando, levantándose el reporte correspondiente y amonestación, otorgándosele a la Compañía un plazo máximo de 8 horas, dependiendo de la actividad y la exposición al riesgo que tenga su personal, para su corrección sin perjuicio de las sanciones en que incurra, de conformidad con los programas de trabajo.

9.2.	Si algún trabajador de la Compañía Contratista es amonestado dos veces por la misma falta incumpliendo o violando las reglas de SSPA establecidas, se hará acreedor a no permitirle el acceso a la instalación, sin perjuicio de las sanciones y penas que en forma específica se convengan en el contrato respectivo.

9.1	Pemex Petroquímica, comunicará verbal y/o por escrito a la Contratista, las indisciplinas en que incurran sus trabajadores, a manera de que ésta  proceda a corregir las  anomalías en un plazo máximo de 8 horas, dependiendo de la actividad.

10.	AUDITORIAS

10.1.	Los centros de trabajo de Pemex Petroquímica se reservan el derecho de auditar el cumplimiento a lo estipulado en el presente reglamento, a través de las CCSIPA o SCSIPA, sin perjuicio de que los supervisores de dicha  rama como representantes de Pemex Petroquímica hagan lo propio en el cumplimiento de su función, quedando facultados para suspender cualquier trabajo con riesgo que no se ejecute de conformidad con el presente documento.

10.2.	Los centros de trabajo de Pemex Petroquímica, a través de los encargados en las instalaciones y/o equipos, tienen la facultad de prohibir el paso a sus instalaciones, a cualquier trabajador de la Compañía Contratista que carezca del equipo de protección personal mencionando en este reglamento, sin que esto represente un motivo de incumplimiento imputable a Pemex Petroquímica por el retraso de los trabajos, motivo de cada contrato.

10.3. Durante la realización de una auditoria por parte de Pemex Petroquímica, la Compañía Contratista brindará todas la facilidades y proporcionará la información que requiera el Auditor a efecto de que éste revise el cumplimiento de las normas contenidas en este reglamento, en el entendido de que cuando se detecte alguna anomalía, levantará un acta administrativa y pormenorizada en la que se describirá minuciosamente el incumplimiento. En dicha Acta, la Compañía Contratista asentará lo que en su derecho convenga, debiendo ser firmada por ambas partes y dos testigos. Si la Compañía se negara a firmar, se asentará este hecho. La falta de firma por parte de la Contratista, no invalidará este documento.

ANEXO 1

RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO (GS-1)

Compañía

Dirección y teléfono

Informe correspondiente al mes del 200

Total mensual de accidentes de trabajo con pérdida de tiempo

Total mensual de accidentes de tránsito con pérdida de tiempo

Total mensual de casos pagados con incapacidad parcial permanente y total permanente

Total mensual de casos pagados con incapacidad parcial permanente y total permanente

Total mensual de casos pagados de muerte por accidente

Total mensual de días perdidos por incapacidad

Total mensual de días indemnizados por incapacidad parcial permanente y total permanente

Importe total mensual de salarios y prestaciones pagados por incapacidad

Importe total mensual de gastos por servicios médicos proporcionado a los trabajadores accidentados

Importe total mensual de las indemnizaciones pagadas por riesgos de trabajo

Total mensual de horas hombre laboradas

En la ciudad de a de del 200

Nombre, firma y cargo.

ANEXO 2

REPORTE DE ACCIDENTES PERSONALES Y/O INDUSTRIALES DE COMPAÑIAS CONTRATISTAS

Lugar Fecha

Nombre N°. De identificación

Clasificación o categoría Edad

Nombre de la Compañía

Tiempo que tiene laborando en la Compañía

Relato del accidente

Se autorizó y supervisó el trabajo con riesgo SI NO

En caso afirmativo, nombre del Supervisor que autorizó el trabajo con riesgo:

A) Operativo:

B) Construcción y/o Mantenimiento:

C) S.I.P.A.:

Lugar donde ocurrió el accidente:

Daños a la instalación de Pemex Petroquímica

Lesiones al trabajador

Lugar donde se atendió al trabajador

Nombre del médico que atendió

Institución o servicio médico

Nombre del personal de Pemex Petroquímica (SIPA) que tuvo conocimiento del accidente

Cuantificación de daños

Fecha de reporte a S.I.P.A.

Representante de la Compañía:

Nombre: Cargo:

Forma de distribución:

ORIGINAL .-CCSIPA o SCSIPA

COPIA.-OPERATIVO

COPIA.-CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO

| No. DE PROCEDIMIENTO | NOMBRE |
| --- | --- |
| 400-ACSIPA-PO-08 | PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA APERTURA DE LINEAS Y EQUIPOS |
| 400-ACSIPA-PO-09 | PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRITICO PARA AISLAMIENTO Y BLOQUEO CON TARJETA, CANDADO DESPEJE Y PRUEBA (TCDP) |
| 400-ACSIPA-PO-10 | PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRITICO PARA TABAJOS CON ENERGIA ELECTRICA |
| 400-ACSIPA-PO-11 | PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO PARA TRABAJOS CON FUEGO ABIERTO (TFA). |
| 400-ACSIPA-PO-12 | PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO PARA LA COLOCACIÓN DE BARRERAS Y BARRICADAS. |
| 400-ACSIPA-PO-14 | PROCEDIMIENTO OPERATIVO CRÍTICO DE TRABAJOS EN ALTURA |

| Identificación | 400-ACSIPA-PO-08 |  | Área emisora | Auditoria de Calidad, Seguridad Industrial y Protección Ambiental |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión | 00 |  | Fecha de revisión: 19 de Junio del 2006 |
| Nombre del documento: Procedimiento operativo crítico para la apertura de líneas y equipos. |
| Elabora | Revisa | Autoriza |
| Ing. Hugo Martiradoni Aguiñaga | Ing. Eduardo Sánchez Alvarez | Ing. Guillermo García Reynaga |

- Objetivo:

Establecer los requisitos para realizar trabajos de “Apertura de líneas de proceso y/o de servicio y equipos de proceso” con el propósito de  evitar incidentes y lesiones durante la ejecución de estas actividades, de manera que:

- Los operadores de los procesos, la supervisión y los operadores de mantenimiento tomen las medidas de seguridad necesarias al realizar esta operación.

- Se  tengan  evaluados  todos los posibles riesgos a los que pudiera enfrentarse el personal al abrir una línea (AST)

- Ámbito de aplicación:

Aplica a:

- A todo el personal de Pemex Petroquímica y contratistas que planeen, programen, autoricen, supervisen y ejecuten  trabajos de apertura de líneas y equipos de proceso.

- Entrega a mantenimiento de indicadores de nivel, medidores de presión, transmisores de presión y termopozos.

No aplica para:

- La operación de válvulas para toma de muestra a través de válvulas diseñadas para ello, venteo conducido a sitio seguro (ejemplo: a quemadores y desfogues), purgas a drenajes, químicos abiertos, cerrados y aceitosos de tuberías y equipos previos a la apertura de líneas.

- Instalación y retiro de juntas ciegas en desfogues comunes hacia quemadores en operación.

- Tapping machine.

- Líneas vivas o cargadas.

“El cumplimiento de este procedimiento crítico es CONDICIÓN DE EMPLEO”.

- Referencia Normativa:

- Procedimiento para el uso y trámite de los permisos de trabajo en las instalaciones de la Dirección de Pemex Petroquímica.

- Reglamento de Seguridad e Higiene de PEMEX.

- Criterio 400-ACSIPA-CR-06. Criterio para identificar, actualizar y determinar importancia a los Aspectos Ambientales.

- Criterio 400-ACSIPA-CR-15. Criterio Administración Interna de Contratistas y/o Proveedores y Adjudicatarios.

- Definiciones:

1.	Aislamiento: La actividad de bloquear las fuentes de energía hacía o desde equipos, líneas de proceso y/o servicios mediante procedimientos de interrupción de: válvulas, transmisión de energía eléctrica, cierre y junta cegado de válvulas y conexiones, remoción de secciones de tubería, y desconexión de mecanismos.

- Apertura de Líneas y Equipos de Proceso: Toda apertura a la atmósfera de tuberías / accesorios y equipos de proceso por medio de cualquier método donde exista el riesgo de emisión o derrame de los materiales contenidos; se incluyen las siguientes actividades:

    - Desconexión de bridas.

    - instalación / retiro de bridas ciegas y juntas ciegas (comales).

    - Girar figuras ocho.

    - Apertura de válvulas en extremos muertos.

    - Separaciones de uniones / conexiones de tuberías / tapas roscadas.

    - Aflojar y correr ó sustituir tornillos de bridas.

    - Retirar ó desarmar componentes de tuberías tales como: medidores de presión, termopozos, transmisores de presión, porta testigos de corrosión, tuberías internas y externas de analizadores.

    - Apertura de domos, entrada-hombre (man-hole) en calderas, recipientes a presión y tanques de almacenamiento.

    - Remoción de bonetes y tapas de válvulas.

    - Apertura de puertos y perforación de tuberías en forma mecánica ó  por cualquier otro medio.

    - Los que resulten derivados del análisis de seguridad del trabajo.

- AST: Análisis de Seguridad del Trabajo: Es una herramienta básica para la identificación de riesgos y una planeación efectiva de las actividades.

- Brida Ciega: Brida sólida metálica fabricada de acuerdo a código ANSI / ASME B16.5. con la misma especificación de la brida en donde va a ser montada.

- Cierre ó Bloqueo: El acto de aislar o interrumpir la operación de un equipo, máquina o línea de proceso y/o servicios de sus fuentes de energía colocando candados y tarjetas en sus dispositivos de aislamiento de energía (interruptores, válvulas, juntas ciegas), asegurando que dichos dispositivos y por consecuencia el equipo  no pueden ser operados hasta que el ó los candados y tarjetas sean removidos.

- Contratista: Persona física o moral que celebre un contrato de obra publica y/o de servicios relacionados con las mismas.

- Drenado / Venteado: Extraer el producto remanente por gravedad ó por otro medio impulsor; manteniendo un control efectivo de la disposición de los residuos resultantes cumpliendo estrictamente con la normatividad ambiental.

- Equipo Crítico: Es todo aquel sistema, equipo o componente cuya falla resultaría, permitiría o contribuiría a originar una exposición al personal a una cantidad suficiente de sustancias peligrosas.

- Figura Ocho: Placa metálica removible que comprende una sección ciega y otra abierta, fabricada conforme a código ANSI / ASME B16.5, con la misma especificación del sistema ó tubería de proceso donde se va a instalar.

- Inertizado: Acción de barrer con un gas inerte los equipos y líneas de proceso con la finalidad de sacar los materiales y residuos peligrosos para evitar atmósferas explosivas ò tóxicas.

- Junta Ciega ó Comal: Placa metálica a instalarse entre dos bridas, fabricada con la misma especificación de la tubería ó equipo considerando el servicio, presión y temperatura de operación y el tiempo que se mantendrá instalada.

- Lavado: Operación mediante la cual se introduce agua en cantidad suficiente para remover y drenar los residuos existentes en el interior de una tubería ó equipo de proceso.

- TCDP: Tarjeta-candado-despeje-prueba.

- Trabajador Autorizado: Personal “responsable de la actividad” facultado para realizar la apertura de líneas y equipos de proceso.

- Trabajador Involucrado: El personal que “realiza el servicio o mantenimiento” al equipo y/o líneas de proceso, bajo el procedimiento tarjeta candado despeje prueba una vez que se  a cumplido con la apertura de líneas y equipos y estos se han declarados libres de riesgo.

- Vaporizado: Hacer fluir y ventear vapor saturado de baja presión a efecto de neutralizar  y desplazar atmósferas explosivas ó toxicas y remover residuos peligrosos; como resultado se logra una atmósfera no explosiva.

- Medidas de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental.

  - Seguridad:

Peligros que pueden existir durante la apertura de líneas y equipos de proceso:

- Todo trabajo que involucra una apertura de líneas y equipos debe considerarse que posee el riesgo de una emisión inesperada de materiales en estado líquido ó gaseoso bajo presión durante la “Apertura Inicial”  también llamada “Primera Apertura”.

- Existe el potencial de que ocurran incidentes durante trabajos subsiguientes a la “primera apertura” ó subsecuentes aperturas (debido a bolsas de presión ó materiales entrampados en las líneas ó equipos al no aislar todas las fuentes de presión ó de material peligrosos, no drenar al punto más bajo ó no ventear el punto alto, por el cambio de condiciones ambientales) por tanto las medidas de seguridad para primera y subsecuentes aperturas deben ser las mismas hasta que sea posible verificar positivamente que el riesgo ha sido eliminado totalmente.

- Si ocurre una liberación inesperada de materiales peligrosos el personal puede resultar seriamente lesionado o causar una muerte por: quemaduras por incendio con materiales inflamables, contacto con materiales irritantes, tóxicos, temperaturas extremas.

- Líneas y equipos de proceso deben ser puestas fuera de operación y aisladas mediante sus dispositivos de aislamiento de energía, bloqueadas con candado en posición segura, siguiendo el procedimiento Tarjeta, candado, despeje y prueba Procedimiento No. 400-ACSIPA-PO-09 (válvulas cerradas, mecanismos y tubings desconectados) incluye actuadores de válvulas.

- Barricar el área incluyendo todos los niveles donde pudieran caer los líquidos ó la zona de influencia de una emisión de vapores / gases según sea el caso.

- Todo el personal dentro de la zona delimitada debe usar el mismo equipo de protección personal requerido por exposición potencial a materiales peligrosos.

- Toda actividad que implique la Apertura de Líneas y/o Equipos de Proceso requieren el tramite del PERMISO PARA TRABAJO CON POSIBILIDAD DE FUGA DE PRODUCTO INFLAMABLE TÓXICO / CORROSIVO / AGRESIVO A.C.S.I.P.A. -4.

  - Salud Ocupacional:

- Seguir las recomendaciones establecidas en las Hojas de Datos de Seguridad de los materiales peligrosos a los que potencialmente puedan ser expuestos los trabajadores.

- La persona que realizará la apertura inicial de un equipo o línea que contiene materiales peligrosos deberá asumir que hay una exposición potencial de riesgo, no importando que tan bien se hizo el drenado, limpieza, inertizado.

- Utilizar el equipo de protección personal (EPP) especificado en el permiso de trabajo.

- El personal que requiera usar mascarillas de equipos de aire de respiración auto-contenido, suministrados por red, ó mascarillas de respiradores contra vapores orgánicos ò gases tóxicos debe mantener la barba afeitada para posibilitar el ajuste y sellado de las mascarillas y evitar el ingreso de los materiales peligrosos.

- Usar el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, mangas sueltas o recogidas u otros objetos que podrían ser un factor de riesgo.

  - Protección Ambiental:

- En las actividades de venteado / drenado, lavado, vaporizado y limpieza mecánica de un equipo de proceso se deberá dar cumplimiento a los requisitos de control y disposición de residuos peligrosos, (de acuerdo al Criterio  400-ACSIPA-CR-06) de manera que no se ocasionen impactos ambientales, con el fin de eliminar toda posibilidad de que ocurra un incidente ambiental.

- Desarrollo:

- Responsabilidades del personal:

Ingeniero de Mantenimiento: Es el responsable de asegurar que el trabajo sea planeado correctamente y que el personal bajo su mando que vaya a realizarlo entienda perfectamente los riesgos que conlleva la operación que va a realizar y cómo los va a eliminar o a administrar.

Será el encargado de supervisar estrechamente el trabajo durante todo el tiempo que dure éste.

Si las condiciones del trabajo planeado cambian deberá asegurarse de que la operación se suspenda, y de que el trabajo no se reanude hasta que éste haya sido nuevamente planeado de acuerdo a los lineamientos de este procedimiento.

Para el caso en que la apertura de un equipo o línea vaya a ser realizada por personal contratista que esté trabajando para un proyecto, servicio, el ingeniero de la obra o supervisor, tendrá la responsabilidad de realizar las labores establecidas en el punto “Planeación y Programación de Mantenimiento” de este documento.

Ingeniero de turno: Deberá de  hacer un análisis para conocer los riesgos que implica la apertura del equipo o línea de que se trate para informar a la supervisión de mantenimiento / proyectos y a los operadores de estos riesgos, así como de las medidas para evitarlos.

Es el responsable de entregar el equipo o línea en las condiciones especificadas en el plan de trabajo.

Es el responsable de autorizar que se inicie el trabajo una vez observadas todas las condiciones de seguridad de acuerdo al plan de trabajo previamente realizado.

Supervisor de plantas proceso: Es responsable de conocer a detalle el plan de trabajo y observar las recomendaciones establecidas en éste en cuanto al uso del equipo de protección personal, precauciones para eliminar o administrar los riesgos antes de iniciar cualquier operación en el equipo o línea de que se trate.

Es responsable e conocer a detalle el plan a seguir en caso de una emergencia originada por la operación que está realizando.

Es responsable de no realizar o suspender el trabajo cuando las condiciones en el equipo o línea difieran de las especificadas en el plan de trabajo.

Supervisor de seguridad: Es el responsable de auditar la aplicación de este procedimiento crítico complementado con TCDP durante la ejecución de los trabajos.

Participar activamente en las reuniones de planeación de mantenimiento del grupo técnico del sector o planta.

- Planeación del trabajo.

- Planeación y Programación de Mantenimiento.

  - El grupo Técnico del sector o planta, donde se hace la Planeación y Programación de Mantenimiento será el encargado de planear el trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en este documento y de acuerdo a los pasos establecidos en el AST.

  - Una vez planeado el trabajo operación deberá tener una comunicación estrecha con la supervisión de mantenimiento, del área y con el/los operadores encargados de realizar el trabajo para enterarlos del trabajo que se va a realizar y de las condiciones reales del equipo.

  - Uno de los elementos más importantes en la apertura de líneas y equipos es desarrollar un análisis detallado del sistema y sus riesgos, de cómo el sistema será preparado para el trabajo y de cómo el trabajo será ejecutado para evitar exposiciones del personal  AST Formato No: 400-ACSIPA-FO-18 (Análisis de Seguridad del Trabajo).

  - Un plan de trabajo que específicamente incluya los aspectos de seguridad, salud ocupacional y protección  ambiental deberá ser preparado para todos aquellos trabajos en sistemas o equipos que contengan o involucren riesgos.

  - El plan de trabajo será preparado y revisado en conjunto por el grupo técnico (mantenimiento, producción y seguridad), quienes deben de conocer y entender los riesgos del sistema que se pretende abrir.

- Elementos clave para la planeación de un trabajo:

- Identificación específica de los riesgos.

- Bloqueo (tarjeta, candado, despeje, prueba).

- Planes de drenado y limpieza de las líneas y/o equipos.

- Equipo de protección personal necesario para realizar la operación.

- Planes de contingencia.

El personal que desarrollará el trabajo deberá conocer los requerimientos de seguridad, salud ocupacional y el impacto ambiental que conlleva la operación que se va a realizar.

El plan deberá señalar cómo será la comunicación entre el personal involucrado (supervisión, operadores y supervisión de área).

- Drenado, limpieza, vaporización e inertización.

Una causa común de que ocurran incidentes es debido a que los sistemas o equipos no están adecuadamente drenados, lavados, lavados e inertizados.

Hay razones por la que no se drenan ni se lavan los equipos, pero no son válidas aquellas que expongan al personal a riesgos. Las razones más citadas por las que los equipos no quedan bien drenados, lavados, vaporizados e inertizados son:

- Mala comunicación en relación a qué se va a drenar, lavar, vaporizar o inertizar.

- Mala comunicación en relación a qué puntos (válvulas, bridas ciegas etc.) se van a usar para el aislamiento del sistema.

- No se comprenden los procedimientos de drenado, lavado, vaporizado e inertizado.

- No se comprende el nivel de limpieza que se requiere en las líneas y  equipos.

- Mala comunicación en cuanto a verificar el nivel deseado de limpieza logrado.

Un requerimiento detallado en cuanto la limpieza de equipo son tan vitales para una operación segura como lo es el correcto bloqueo del equipo y el uso del equipo de protección personal establecido. Los requerimientos de limpieza deberán estar asentados por escritos en cada plan de trabajo.

Todos los sistemas preparados para una apertura de líneas deberán ser verificados en cuanto a la ausencia de riesgos.

  - Los elementos clave a considerar para el drenado, lavado, vaporizado e inertizado, son:

- Los materiales peligrosos deberán ser drenados, lavados, vaporizados e inertizados hasta que el riesgo se haya eliminado.

- El  nivel de limpieza y/o drenado deberá estar establecido y verificado en el plan de trabajo.

- Donde los sistemas no puedan ser drenados ni lavados, deberán tenerse procedimientos escritos para eliminar o administrar el riesgo.

- Al cambio de turno o de grupos de trabajo o del permiso de trabajo; se deberá documentar el estado específico del sistema y las mediciones específicas para los requerimientos adicionales de drenado, lavado, vaporizado e inertizado.

- Si el drenado, lavado, vaporizado e inertizado no pueden llevarse a cabo como se ha planeado, se deben seguir los siguientes pasos:

  - Planear nuevamente el trabajo.

  - Documentar el trabajo.

  - Autorizar nuevamente el trabajo.

  - Comunicar el nuevo plan.

NOTA DE SEGURIDAD: Verificar antes de dar inicio a los trabajos y periódicamente mientras el personal de mantenimiento permanece en el sitio, que las condiciones operativas se mantengan estables y avisar si las condiciones operativas cambian.

- Tarjeta candado despeje prueba (TCDP).

Observar los lineamientos establecidos en Procedimiento de TCDP  No.  400-ACSIPA-PO-09.

Identificar en el sistema los puntos de bloqueo que deberán ser efectuados antes de iniciar cualquier apertura de líneas o de equipo, los cuales estarán contemplados en la planeación de los trabajos.

- Entrega específica del trabajo.

- Es absolutamente esencial que el operador encargado del área de proceso que va a hacer el trabajo de apertura de una línea o equipo comprenda exactamente cuál es la condición del equipo antes de que realice cualquier intento por abrirlo.

- El estado del equipo es bien conocido por aquellos que lo prepararon (operación), por lo que deberá asegurarse que estas condiciones sean del conocimiento de quien va a realizar el trabajo (mantenimiento, contratista).

- De acuerdo a la planeación del trabajo a realizar en donde se den algunas actividades críticas o de alto  riesgo, el personal de seguridad tendrá la facultad de auditar estas actividades y en el caso de encontrar desviaciones que pongan en riesgo a los trabajadores, instalaciones o medio ambiente suspenderá de inmediato estas actividades.

- Una revisión específica del alcance y del plan del trabajo durante la preparación, entrada y regreso a servicio de procesos que contienen riesgos deberá hacerse entre la gente que preparó el sistema para el trabajo y por la gente que trabajará en él. La revisión deberá incluir todos los aspectos de seguridad, salud ocupacional e impacto ambiental aplicables

  - Los elementos clave a considerar en la entrega de líneas y equipos son:

    - La localización de los puntos de bloqueo, los métodos de libranza y su verificación y el estado del equipo.

    - La entrega deberá estar documentada e incorporará la firma específica en los formatos del o los permisos de trabajo de cada una de las partes.

    - El estado de las líneas o equipos deberá comunicarse al personal de mantenimiento o contratista inmediatamente antes de iniciar el trabajo.

- Uso de equipo de protección personal.

  - La persona que realizará la apertura inicial de un equipo o línea que contiene materiales peligrosos deberá asumir que hay una exposición potencial al riesgo, no importa qué tan bien se hizo el drenado, lavado, vaporizado e inertizado del equipo. En función de esta situación, algunos trabajos requieren equipo de protección personal apropiado para subsecuentes aperturas del sistema, como ejemplo, trabajos en espacios confinado o trabajos en alturas.

  - Para cada tarea del trabajo donde se tenga el potencial de exposición a materiales peligrosos, deberá especificarse el equipo de protección personal requerido.

- Selección del equipo de protección personal.

  - El diseño básico del equipo de protección personal frecuentemente determina cómo y cuándo debe ser usado. A pesar de que se acepta que el equipo de protección personal protege al usuario de exposiciones potenciales, también es crítico que la persona sea capaz de desarrollar las tareas requeridas mientras usa su equipo.

  - El equipo de protección personal deberá ser seleccionado de tal forma que proteja adecuadamente y sea práctico para trabajar con él en cada exposición potencial en la planta de acuerdo al procedimiento No.   400-ACSIPA-PO-15.

  - La supervisión del área, los operadores y la supervisión de mantenimiento deberán estar involucrados en la selección del equipo.

  - El equipo de protección personal deberá ser probado en campo para ver lo práctico que es para la gente que lo va a usar, antes de iniciar el trabajo.

- Lo Inesperado.

  - Los incidentes y accidentes ocurren cuando existen situaciones no previstas en la planeación del trabajo ocasionando un alto porcentaje de exposiciones serias y lesiones, cuando una válvula de drenado está tapada, una línea no pudo limpiarse, o una obstrucción en el fondo de un recipiente evitó su limpieza completa, válvulas calzadas, etc.

  - Los planes de trabajo pudieron haber estado completos, pero la condición en la que se encontró el equipo era diferente a la planeada.

  - En los casos de exposición, alguien puede decidir que el trabajo debe proseguirse de cualquier forma, sin tomar en cuenta los nuevos riesgos que pueden encontrarse. Él “presionar para completar el trabajo” o “continuar para terminar a tiempo” algunas veces conduce a malas decisiones.

  - Cuando algo inesperado, como lo antes referido, se presenta será necesario suspender el trabajo y solicitar la autorización para continuar con éste a un nivel más alto (Jefe de Planta). Se deberá planear el trabajo nuevamente considerando los nuevos riesgos identificados.

- Los elementos clave a considerar cuando resulte lo inesperado son:

- Los trabajos deberán reevaluarse con el mismo nivel de pensamiento que el plan original.

- La autorización deberá obtenerse al menos del mismo nivel que la del plan original.

- La gente que hace el trabajo debe entender el plan, y qué esperar para que puedan saber cuándo ocurre algo inesperado.

- Entrenamiento.

  - No importa que tan bueno un sistema pueda ser, su ejecución eventualmente va hacia la gente y su desempeño (del sistema) está determinado por el nivel de habilidad y conocimiento (competencia) que tenga la gente que hace el trabajo.

  - Todo trabajo en procesos que contengan riesgos, incluyendo la planeación y la ejecución, deberá ser realizado por personal entrenado y calificado.

- El entrenamiento debe ser dado para:

- El personal operativo (incluyendo la supervisión).

- El personal de mantenimiento y construcción (incluyendo la supervisión).

- Los administradores de los contratos y de los contratistas.

- Los planeadores y programadores.

- Los que tramitan los permisos escritos.

- El entrenamiento inicial deberá ser seguido por reentrenamientos periódicos.

- El entrenamiento deberá estar documentado.

- La comprensión del entrenamiento deberá ser verificada con revisiones en campo y auditorias.

- Cambios:

No aplica.

- Anexos:

Cuestionario de Evaluación.

Cuestionario de Evaluación.

| Cuestionario de evaluación para: | 400-ACSIPA-PO-08, Rev. 00 |
| --- | --- |
| Área de Trabajo: | Fecha |  |
| Nombre: | Ficha: |  |
| Aciertos | Calificación: |  |
| Evaluador: |  |  |
| Escriba la respuesta correcta. |
| 1.- | Escriba cuales son los elementos clave que debe considerar en la Planeación del Trabajo. |
| 2.- | Escriba al menos tres razones por las que los equipos no quedan bien drenados ni lavados. |
| 3.- | Escriba los elementos clave a considerar en el drenado y limpieza de líneas y equipos. |
| 4.- | Indique qué debe de hacer o conocer el operador que va a hacer el trabajo antes de intentar abrir el equipo o línea. |
| 5.- | Escriba los elementos clave a considerar en la entrega de líneas o equipos. |
| 6.- | Indique qué debe de hacer cuando algo inesperado ocurre al estar realizando una apertura de línea o equipo. |
| 7.- | Escriba cuales son las responsabilidades de los operadores. |
| 8.- | Escriba cuando menos dos responsabilidades de la supervisión de mantenimiento/. |
| 9.- | Escriba cuales son las responsabilidades del supervisor del plantas de Proceso. |
| 10.- | Escriba cuales son los elementos clave a considerar en el entrenamiento. |
| 11.- | La placa instalada entre dos bridas fabricadas con la misma especificación de la tubería o equipo considerando el servicio, presión y temperatura de operación y el tiempo que se mantendrá instalada se conoce como: |
|  | (A) Junta ciega o Comal. |
|  | (B) Placa de orifício. |
|  | (C) Empaque o junta. |
| 12.- | Escriba tres trabajos que se consideran son una apertura de líneas y equipos de proceso: |
|  | 1.- |
|  | 2.- |
|  | 3.- |
| 13.- | La apertura inicial de una línea o equipo, es conocida también como: |
| 14.- | -Describa el orden en que, antes de realizar la apertura de una línea o equipo, los Ingenieros de Mantenimiento, mandos medios, trabajador involucrado y/o personal contratista; con personal de operación, deben asegurar que: |
|  | ( ) | Se dispone de todo el equipo de protección personal y de respuesta a emergencia establecido. |
|  | ( ) | Han liberado efectivamente los materiales peligrosos. |
|  | ( ) | Dispone de las herramientas, equipos, y procedimientos requeridos para realizar el trabajo. |
|  | ( ) | Han realizado las verificaciones (pruebas) y el permiso de trabajo A.S.I.P.A.-4 (permiso para trabajo con posibilidad de fuga de producto inflamable/toxico/corrosivo/agresivo) generado para la ejecución del trabajo y ha sido aprobado / autorizado por las partes involucradas. |

| Identificación | 400-ACSIPA-PO-09 |  | Área emisora | Auditoria de Calidad, Seguridad Industrial y Protección Ambiental |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión | 00 |  | Fecha de revisión: 19 de Junio del 2006 |
| Nombre del documento: Procedimiento operativo crítico para aislamiento y bloqueo con tarjeta, candado despeje y prueba (TCDP). |

- Objetivo:

Establecer los requerimientos necesarios en las operaciones de bloqueo requeridas para los diferentes departamentos, cumpliendo con los tres principios de bloquear con candado, identificar con tarjeta y ejecutar la prueba, para asegurar que el equipo/circuito esta desactivado eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, térmica, química, según corresponda. Previniendo de un inesperado energizado, arranque de maquinaria o liberación de materiales peligrosos.

Lo anterior con objeto de garantizar la seguridad y eliminar los riesgos de contacto accidental con la energía en cualquier modalidad, equipos dinámicos, estáticos y circuitos.

- Ámbito de aplicación:

Este procedimiento es de aplicación general y obligatoria en todas las instalaciones de Pemex Petroquímica incluyendo edificios administrativos, estando relacionado con el bloqueo de fuentes de energía: eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, térmica, química, incluyendo la apertura de líneas y equipos, esta estructurado para ser aplicado por todo el personal, incluyendo contratistas,  donde se realice un trabajo que requiera aislar fuentes de energía o materiales peligrosos presentes en los procesos productivos de cualquier índole que se presente en la actividad, cuando se realizan Intervenciones y reparaciones en instalaciones y  equipos. Incluyendo los procesos de entrega y recepción de equipos.

“El cumplimiento de este procedimiento crítico es CONDICIÓN DE EMPLEO”.

- Referencia Normativa:

NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

NOM-017-STPS-2001 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

Reglamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo de  Petróleos Mexicanos. 6 Marzo 2006.

NOM-029-STPS-2005 Mantenimiento de Instalaciones eléctricas en los Centros de Trabajo, condiciones de seguridad.

Reglamento Federal de Seguridad e Higiene  Medio Ambiente de Trabajo.

- Definiciones:

- Aislamiento: El proceso de poner fuera de operación el equipo, líneas y  maquinas y protegerlo completamente de la liberación de energía y materiales peligrosos mediante procedimientos de interrupción de transmisión de cualquier tipo de energía.

- Bloqueo: Es el hecho de identificar  y aislar un equipo de su fuente de acción o movimiento, poniendo un candado y una tarjeta de peligro “No tocar no operar”, ver anexo 1.

- Tarjeta: Etiqueta en donde van impresos los datos de información del trabajo a realizar así como los nombres y fecha de los trabajadores involucrados en el bloqueo ver anexo 2. Las tarjetas tienen una vigencia de treinta días calendario.

- Despeje: Práctica de retirar al personal a una distancia segura, señalada del dispositivo de aislamiento o del equipo aislado con el propósito que el personal autorizado,  realice  pruebas de efectividad del aislamiento o de funcionabilidad.

- Prueba: Verificación que el equipo no arranque  una vez bloqueado, operando la estación de arranque y paro, así como; verificar que no haya secuencia, interconexiones, activaciones por interlocks o sistemas de emergencia que puedan arrancar o mover el equipo.

- Prueba de funcionalidad: Prueba limitada a situaciones particulares donde se requiere efectuar verificaciones funcionales previas a que el equipo sea declarado disponible, y para ello es necesario energizar y/u operar el equipo y el retiro temporal de candados y tarjetas. (Ejemplo: Probar rotación, probar hermeticidad de sellos).

- Porta Candado: Dispositivo mecánico para alojar uno o varios candados.

- Personal autorizado: Personal responsable de la operación facultado para realizar el bloqueo e instalar y retirar candado y tarjeta, con el propósito de realizar actividades de servicios y/o mantenimiento.

- Personal con probable exposición: Persona que en algún momento tiene la posibilidad de recibir  los efectos de energía en cualquier  modalidad o materiales peligrosas.

- Equipo de Protección Personal (EPP): Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal, diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados con motivo de sus actividades de trabajo. En caso de que el análisis de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características especificas, ésta será considerada equipo de protección personal.

- Dispositivo de Aislamiento de Energía: Un dispositivo mecánico que físicamente previene la transmisión o liberación de energía ó materiales peligrosos, incluyendo pero no limitado a:

  - Interruptores eléctricos manualmente operados.

  - Arrancadores eléctricos manualmente operados.

  - Switch de desconexión (cuchillas).

  - Switch operado manualmente (cuchillas) por el cuál los conductores de suministro no aterrizados de un circuito pueden ser desconectados en grupo y ningún polo puede ser operado independientemente.

  - Válvulas de bloqueo en circuitos de tuberías y recipientes.

  - Tubings de suministro principal (neumático –hidráulico) a actuadores.

  - Mecanismo de conexión a partes móviles ó rotatorias de máquinas.

  - Cualquier otro dispositivo utilizado para bloquear ó aislar la energía.

Nota: No se consideran como dispositivos de aislamiento de energía: switch´s de botón (Push Buttons), switch´s selectores y otros dispositivos de circuitos de control.

- Dispositivo de aislamiento de energía que puede ser bloqueado con candado, Aquél que tiene:

- Un pasador (aro) o cualquier medio para sujetar un candado.

- Un mecanismo de cierre con llave incluido en su construcción.

- Que permite colocar un candado sin que sea necesario desmantelar,   reconstruir ó remplazar el dispositivo de aislamiento ó alterar permanentemente su capacidad de control de energía.

- TCDP: Tarjeta – Candado – Despeje – Prueba.

- Frecuencias:

- De ejecución: Para realizar trabajos de servicio y/ó mantenimiento en equipos de proceso y máquinas.

- De Revisión del Documento: Cada dos años o antes si es necesario.

- De Ciclos de trabajo: De acuerdo al programa de disciplina operativa.

- Medidas de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental:

Medidas de seguridad:

- Las máquinas y equipos deben ser puestas fuera de operación y aisladas mediante sus dispositivos de aislamiento de energía, bloqueadas con candado en posición segura. (interruptores abiertos, válvulas cerradas, mecanismos  y tubings desconectados) incluye actuadores de válvulas.

- No se permite el retiro de fusibles de arrancadores ó la desconexión de motores como sustituto del bloqueo e instalación de candados.

- La instalación de “candados” en el dispositivo de aislamiento de energía y la “prueba de efectividad de aislamiento”, proporcionan la protección necesaria para prevenir de un inesperado energizado ó arranque de máquinas y equipos; porque son una positiva restricción de que no pueden ser retirados sin una llave, combinación o mediante medios extraordinarios  como un cortador de metales y autorizado bajo un procedimiento.

- Las “Tarjetas” son primordialmente de alerta y notificación para que no se energice ó desbloquee los dispositivos de aislamiento de energía, son fácilmente removibles y la protección que  proporcionan es menor que la de un candado.

- El uso del equipo de protección personal adecuado no sustituye el bloqueo con candado del equipo

Riesgos de lesiones: El no cumplir con el procedimiento TCDP puede causar lesiones por:

- Choque eléctrico.

- Lesiones causadas por equipo dinámico.

- Quemaduras causadas por cualquier fuente de energía o agentes químicos,

- Intoxicaciones por  materiales peligrosos.

Salud Ocupacional.

- Seguir las recomendaciones establecidas en las Hojas de Datos de Seguridad de los materiales peligrosos a los que potencialmente puedan ser expuestos los trabajadores.

- Utilizar el equipo de protección personal recomendado en el permiso de trabajo.

- Usar el cabello corto ó recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, mangas sueltas, u otros objetos que pudieran ser un factor de riesgo. (6.5 NOM-004-STPS-1999)

Protección Ambiental.

- Los procedimientos de venteado / drenado, lavado, vaporizado y limpieza mecánica de un equipo de proceso deberán incluir los requisitos de control y disposición de residuos peligrosos e industriales de manera que no se ocasionen impactos ambientales, mismos que deben cumplirse estrictamente.

- Durante la ejecución de las actividades de servicio y/ó mantenimiento, en máquinas y equipos de proceso, deben cumplir con el procedimiento para la disposición de residuos peligrosos e industriales que se generen, con el fin de eliminar toda posibilidad de que ocurra un incidente ambiental.

- Todo el personal involucrado en la aplicación del presente procedimiento deberá prevenir o corregir cualquier impacto ambiental que se pudiera presentar.

- Manejo de desechos (neutralización y disposición): Cada instalación debe realizar el tratamiento y disposición final en base a los riesgos específicos y normatividad aplicable.

- Cómo actuar en caso de fugas, derrames o emisiones: Actuará en base a sus planes y procedimientos de respuesta a emergencias.

- Desarrollo.

- Secuencia de actividades a desarrollar durante el mantenimiento preventivo, correctivo y/o revisión a equipos.

Se debe efectuar una planeación y programación de los trabajos a realizar en una reunión dedicada para tal fin, coordinada por el ingeniero de turno o propietario del área, participando el grupo técnico conformado por las especialidades de mantenimiento, seguridad y operación o sus equivalentes de acuerdo a la instalación donde se desarrolle la actividad.

El grupo técnico definirá aquellos trabajos que requieran el bloqueo para fuente de energía o materiales peligrosos.

Derivado de lo anterior y en base a los riesgos el grupo técnico definirá  los trabajos que requieran AST, (Análisis de Seguridad del Trabajo) debiendo documentarse y autorizarse antes de la ejecución del trabajo.

Nota  de Seguridad. No se realizaran trabajos que no hayan sido programados ni evaluados por el grupo técnico, en caso de surgir trabajos de “urgencia”, se conjuntará el grupo técnico y el Gerente del centro de trabajo.

El Ingeniero de mantenimiento responsable de la actividad elaborara y tramitara los  permisos de trabajo correspondientes.

Operación deberá vaciar, drenar, descontaminar, limpiar, despresurizar y desenergizar el  circuito/equipo antes de proceder a bloquear. Utilizara el procedimiento adecuado al efectuar cada una de estas operaciones.

- Paro, Aislamiento y Bloqueo de equipo y/o máquina de proceso.

Preparación para la puesta fuera de operación: Realizada la planeación el AST y la programación de los trabajos, antes de que personal autorizado efectué ú ordene el paro de una máquina ó equipo de proceso. Se debe tener conocimiento del tipo y magnitud de la energía, los métodos y medios para su control y los riesgos que estos implican y comunicarlo a todo el personal Técnico y Manual involucrados.

- Paro: La máquina ó equipo de proceso debe ser puesta fuera de servicio por personal de operación cumpliendo con la instrucción operativa especifica establecida.

- Aislamiento: Todos los dispositivos de aislamiento de energía deben estar localizados e identificados y deben ser operados de manera tal que aíslen de la fuente de energía a la máquina ó equipo de proceso:

  - Arrancadores e interruptores de energía eléctrica en Cuartos de Control de Motores, estaciones locales y remotas en la posición de: “Abierto”, “Desconectado”, “Fuera”, “OFF”. La operación de estos dispositivos debe ser cumpliendo las instrucciones operativas específicas y/ó prácticas seguras.

  - No retirar ningún interruptor eléctrico mientras contenga la carga.

  - No retirar fusibles en lugar de desconectar el equipo.

  - Válvulas de bloqueo del proceso  en posición de: “Cerrado”, “Close”, “Shut”.

  - Válvulas de venteo y purga a la atmósfera en posición de “Abierto” cuando se han eliminado los materiales peligrosos (drenado /venteado) ó como se establezca en la instrucción operativa.

  - Válvulas de venteo y purga a sistemas de desfogue en posición “Cerrada” cuando se han eliminado los materiales peligrosos (drenado /venteado).

  - Válvulas de bloqueo de suministro principal de fuentes de energía neumática ó hidráulica en posición cerrada y tubing desconectado de actuadores de válvulas. (reguladores, actuadores, solenoides)

Únicamente personal autorizado por el Departamento de Mantenimiento Eléctrico debe abrir puertas ó tapas de los interruptores ó arrancadores ó cualquier otro equipo donde al abrirse queden cables ó partes energizadas expuestas; la operación de estos equipos requiere de procedimientos específicos de acuerdo a su tecnología y fabricante (marca y modelo). Quién realice esta actividad deberá utilizar el equipo de protección personal requerido.

- Bloqueo - Instalación de candado y tarjeta: El personal autorizado, como a continuación se describe, debe instalar candados y tarjetas en todos los dispositivos de aislamiento de energía del equipo aislado (interruptores, arrancadores, válvulas, mecanismos)

a)	Plantas de Proceso y Servicios Auxiliares: Ingeniero de Turno, Supervisor o responsable del área.

b)	Área de Mantenimiento: Jefes de Área / Supervisores de Especialidad de Mantenimiento o responsables del mantenimiento.

c)	Talleres: Jefe de Taller / Supervisores de Mantenimiento.

d) 	Edificios administrativos: El Jefe de servicios, supervisor y responsable del Mantenimiento.

El orden de instalación del porta candado, candado y tarjeta debe ser: En primera instancia el propietario del equipo, seguido por el ingeniero de mantenimiento que lo intervendrá y posteriormente los responsables de los mantenimientos adicionales.

El orden de instalación del porta candado, candado y tarjeta en el caso de contratistas debe ser: En primera instancia el propietario del equipo, seguido por el ingeniero supervisor de mantenimiento y posteriormente el contratista.

El Ingeniero de turno mantendrá el control para cada equipo aislado, utilizando el formato 400-ACSIPA-FO-21: “control administrativo de instalación y retiro de candados y tarjetas de operación”  que debe permanecer en el tablero de permisos de trabajo del cuarto de control hasta que el trabajo concluya y el equipo quede energizado y disponible. Anexo 2

Los Candados y Tarjetas de operación deben mantenerse colocados permanentemente en los dispositivos de aislamiento hasta que el equipo queda nuevamente disponible.

Máquinas y equipos que son puestas fuera de servicio temporal ó permanente por motivos ó necesidades distintas a la de proporcionarles servicio y/ó mantenimiento debe cumplirse con lo establecido en Paro, Aislamiento y Bloqueo de equipo.

Cuando para aislar el equipo se requiere bloquear interruptores termomagnéticos de 110 a 220 Volts, se debe ABRIR (posición OFF) la “pastilla” correspondiente e instalar candado y tarjeta en:

- La  puerta del centro de carga ó

- La pastilla correspondiente mediante un porta candado especialmente diseñado.

En el caso y si el trabajo se prolonga y se requiere el uso de otro interruptor pastilla del centro de carga, entonces se debe desconectar y aislar el cable correspondiente a la pastilla abierta (OFF) y colocar una tarjeta de PELIGRO, NO OPERAR.

En el caso de alumbrado de 220 Volts, el bloqueo debe hacerse en el interruptor trifásico; si el trabajo no ha terminado y es necesario utilizar el circuito de alumbrado, se debe suspender el trabajo y aislar los cables expuestos de manera independiente retirando el bloqueo (candado) para restablecer el sistema.  Para reanudar el trabajo se deberá cumplir nuevamente con el bloqueo y candado en el interruptor.

Cuando se requiera bloquear solenoides, switch´s de presión, PLC´s, instrumentos etc. que operan con voltaje máximo de 110 Volts se debe:

- Contar con los diagramas unifilares y planos actualizados.

- Identificar el elemento a bloquear.

- Retirar el fusible (usar guantes dieléctricos y pinzas extractoras de fusibles), desconectar el cable, aislarlo y colocar la tarjeta de PELIGRO NO OPERAR. (esto quien realiza el trabajo)

- Probar la ausencia de voltaje con un probador.

- Concluido el trabajo retornar a condiciones normales.

Cuando se requiera bloquear equipo cuya fuente de energía sea neumática ó hidráulica (actuadores de válvulas) se debe bloquear las válvulas de la línea de suministro principal, desconectar y retirar el tubing, instalando candado y tarjeta (en la válvula).

Eliminación de energía acumulada: Toda la energía residual ó acumulada debe ser eliminada, disipada ó frenada por métodos como son: puesta a tierra, inmovilizado de partes rotatorias; drenados, venteado, inertizado, vaporizado de tuberías y recipientes. Cumpliendo las instrucciones operativas para ello.

Como energía residual se considera (no limitativo) la contenida en: capacitores, cables que por su longitud y calibre puedan actuar como capacitores, resortes, partes elevadas de máquinas, partes rotatorias; fluidos peligrosos, agua, vapor, aire contenidos en tuberías y equipos. Si existe riesgo de reacumulación mantener monitoreo regularmente para detectarla antes de que pueda causar un incidente.

- Prueba de efectividad de aislamiento (DESPEJE – PRUEBA):

Estando aislado el equipo y bloqueados con candado y tarjeta los dispositivos de aislamiento de energía, antes de autorizar realizar cualquier trabajo de servicio y/ó mantenimiento se debe efectuar pruebas para verificar que efectivamente el equipo está aislado y libre de energía acumulada; para ello se debe:

- Instalar barricadas y señalamientos.

- Realizar el Despeje retirando del área al personal no autorizado; la prueba debe ser realizada por el personal autorizado mínimo necesario.

- Verificar que las válvulas de bloqueo están en la posición cerrada.

- Verificar en purgas y venteos que no existen materiales peligrosos acumulados.

- Verificar posición de candados y tarjetas de operación en todos los dispositivos de aislamiento.

- Realizar Prueba operando la estación de “Arranque y Paro” verificando que el equipo no arranque y que no hay secuencia, interconexiones, activaciones por interlocks ó sistemas de emergencia que puedan arrancar o mover el equipo.  (eléctrica, mecánica, neumática  ó hidráulicamente); para ello:

- Actuar los botones de “Arranque” (Push-Button) ú otros controles operativos normales del equipo.

- Se debe accionar el botón de “Paro” cada vez que se accione el de “Arranque”.

- Bloqueo individual: (personal involucrado).

- Si trabaja un solo operario de una determinada especialidad: instalará su candado del color correspondiente conservando la única llave en su poder. (Ejemplo: un operario de mantenimiento eléctrico). Ver Tabla de Estandarizado de Candados.

- Si trabaja un solo grupo de operarios /ayudantes de la misma especialidad: Asignar la responsabilidad primaria del grupo al operario de mayor jerarquía quién instalará su candado del color correspondiente (conservando la única llave en su poder).

- Bloqueo Múltiple: (personal Involucrado).

- Si de dos ó más especialidades trabaja un operario por cada una de ellas: cada operario instalará su candado del color correspondiente conservando la única llave en su poder. (Ejemplo: un operario de mantenimiento mecánico y un operario de mantenimiento de plantas)

- Si trabajan dos ó más grupos de distintas especialidades: asignar la responsabilidad primaria al operario de mayor jerarquía de cada grupo, cada uno de ellos instalará su candado del color correspondiente conservando la única llave en su poder.

Cumpliendo con lo establecido en este procedimiento, el análisis, verificación y autorización de permisos de trabajo, es responsabilidad del Ingeniero Supervisor quien autoriza, para dar inicio a los trabajos programados para ello:

- Debe verificar que el personal de mantenimiento programado está debidamente documentados en el permiso de trabajo, si se les ha dotado del equipo de protección personal, disponen de las herramientas, equipos e instrucciones de trabajo.

- Recibe el equipo verificando con el Propietario del área que se han realizado las pruebas y cumplido las condiciones de seguridad establecidas.

Requisitos adicionales en la aplicación del procedimiento operativo para la aplicación de porta candados, candados y tarjetas de bloqueo de equipos estáticos y dinámicos en mantenimiento.

- Pruebas Funcionales / Retiro temporal de candados:

El retiro temporal de candados y tarjetas de los dispositivos de aislamiento de energía se permite de manera limitada a situaciones particulares donde se requiere efectuar pruebas funcionales y es necesario energizar y/u operar el equipo (Ejemplo: Probar rotación, probar hermeticidad de sellos). Esta excepción se limita al tiempo estrictamente necesario para efectuar la prueba ó tarea requerida y se debe mantener una efectiva protección y control de los peligros de la energía para realizar dichas operaciones; la secuencia es:

- Retirar herramientas y equipos no esenciales.

- Retirar al personal no autorizado fuera del área de riesgo, la cuál debe estar barricada y solo permanece el personal autorizado estrictamente necesario para realizar la prueba.

- Retirar candados y tarjetas de bloqueo eléctrico.

- Energizar y proceder con la prueba de acuerdo a procedimiento operativo específico.

- Si al concluir la prueba se requiere continuar interviniendo el equipo se debe proceder a desenergizar, aislar e instalar nuevamente candados y tarjetas de bloqueo, realizar prueba de efectividad de aislamiento y mantenerlo así,  hasta que el equipo se declare como disponible para operar..

  - Normalización del equipo ó máquina: Concluidos los trabajos de mantenimiento se procede a realizar las actividades requeridas para que el equipo quede disponible para operar en condiciones seguras.

  - Revisión de seguridad pre-arranque: pruebas funcionales y verificación de condiciones de seguridad e integridad mecánica-eléctrica, orden y limpieza.

  - Retiro de candados y tarjetas de operación: (ULTIMO EN RETIRAR) El personal que trabaja en máquinas y equipo de proceso puede resultar seriamente lesionado e incluso perder la vida si alguien retira candados, tarjetas y energiza, arranca ó realiza movimientos operativos no autorizados; por tal motivo resulta extremadamente importante respetar estos bloqueos cumpliendo estrictamente con los siguientes puntos:

- Solo pueden ser retirados por el personal autorizado que los instaló ó a quién se haya transferido la responsabilidad en cambio de turno.

- La transferencia de responsabilidad será exclusivamente entre Ingenieros de Turno y deberá documentarse en bitácoras apropiadas y en el permiso correspondiente.

- Mientras se encuentren instalados candados y tarjetas de mantenimiento no deben ser retirados los de operación. (último en retirar).

- Antes de retirar candados de operación, la máquina ó equipo de proceso debe ser inspeccionada y asegurarse que el personal no autorizado se ha retirado, todas sus guardas y protecciones están en su lugar, que se han retirado el equipo y herramientas no esenciales, se mantiene orden y limpieza  y los componentes operacionales están íntegramente seguros. (tornillería, registros sellados, guardas colocadas, conexiones a tierra)

- Cierre de Permisos:

Conclusión de trabajos: Al concluir los trabajos deben retirarse candados, porta candados y tarjetas, declarado que el equipo intervenido está  disponible para operar, una vez revisadas todas las condiciones de seguridad e integridad confirmada por Jefe de la Planta ó el Ingeniero de Turno y el Ingeniero Responsable del Trabajo procederán a cerrar los permisos con su firma.

- Condición de excepción para retiro de candados y tarjetas de bloqueo:

Cuando un empleado autorizado, que instaló su candado y tarjeta de bloqueo, no está disponible (localizable) para retirarlo por si mismo, podrá hacerse únicamente bajo la responsabilidad y autorización de la máxima autoridad de la planta, Jefe de Área de Mantenimiento ó Jefe de Taller.

- Código de colores de los candados:

| DEPARTAMENTO | INICIALES | COLOR |
| --- | --- | --- |
| OPERACIÓN | O | BLANCO |
| INSPECCIÓN Y SEGURIDAD | IS | ROJO |
| INSTRUMENTOS DE CONTROL | IC | CAFÉ |
| MANTENIMIENTO CIVIL | MC | NARANJA |
| MANTENIMIENTO DE PLANTAS | MP | VERDE |
| MANTENIMIENTO MECÁNICO | MM | AZUL |
| MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | ME | AMARILLO |
| CONTRATISTAS | C | NEGRO |

Nota 2: Los candados son de uso exclusivo para bloqueo, y no deben ser usados en gavetas, archiveros, puertas, etc.

- Identificación y estandarizado de Tarjetas:

Administración de candados y Tarjetas (poseedores):

Los porta candados, candados y sus llaves, y tarjetas estarán en poder de:

- Operación: Jefe de la Planta y/ó Ingeniero de Turno y debe existir un mecanismo formal para transferirlos en cada cambio de turno.

- Mantenimiento: Cada operario de mantenimiento “autorizado” debe poseer un candado del color correspondiente a su especialidad y conservar la única llave en su poder.

- Debe existir una copia de la llave con el propietario del área o los jefes del personal de mantenimiento.

- En cada planta de proceso y talleres se recomienda disponer de una estación (gabinete) para mantener controlados los candados y tarjetas de bloqueo eléctrico.

- Contratistas: Los supervisores de contratos designados por Pemex Petroquímica deben ser los administradores de  candados de color negro y  tarjetas de bloqueo para contratistas.

- Secuencia de actividades a desarrollar durante el bloqueo de líneas que manejen energía en la modalidad de vapor de alta, media y baja presión.

- Bloquear la línea mediante su válvula, más cercana, que asegure la eficiencia del aislamiento de la sección de línea a bloquear.

- Si mantenimiento intervendrá la línea en su sección aislada, se efectuara la purga en este tramo, en su purga más cercana, después del bloqueo para el caso de vapor de los tres  rangos de presión mencionados.

- Si esto no es posible, analizar y definir la posibilidad de aislar una sección adicional mediante el uso de un bloqueo alternativo, siendo esto definido por el Ingeniero de Turno.

- Si no se localiza ninguna purga después de la sección a aislar, se procederá de acuerdo a minuta de trabajo establecida por el grupo técnico.

- Trabajos en equipos y líneas conteniendo materiales o agentes  peligrosos.

- Siempre que se vaya a efectuar un trabajo en tuberías, recipientes y/o maquinaria éstos se deberán de vaciar y limpiar hasta que se elimine la posibilidad de riesgo por liberación súbita de presión o por contacto con los materiales que contienen, esto deberá realizarse de acuerdo con los procedimientos específicos para   “Apertura de líneas de proceso”.

- El punto de trabajo deberá ser aislado del resto del sistema por medio de válvulas y juntas ciegas de libraje adecuado al equipo o línea, así como en las bombas que pudieran permitir el paso o impulsar el material.

- Adicionalmente se colocaran por el propietario del área y las especialidad mantenimiento mayor  que vaya a realizar el trabajo  un dispositivo adecuado (cadena, seguro, capuchón, etc.) que permita colocar candados y tarjetas para impedir la operación no autorizada de estas.

- Todas las válvulas, tuberías y bridas que sean bloqueadas con juntas ciegas, tapones o comales, deberá colocárseles una tarjeta por parte de cada uno de los participantes  y se debe generar una lista de ubicación por parte del “Propietario del equipo”, para asegurarse que al desbloquear no queda obstrucción alguna.

- El orden de colocación de dispositivos de bloqueo será: Propietario del área, responsable  del mantenimiento mayor que coordinara a los mantenimientos adicionales si existen, debiendo colocar su tarjeta de bloqueo correspondiente.

- En el caso de válvulas automáticas, se debe desconectar su fuente (energía eléctrica y/o aire) de acuerdo a lo indicado en la sección de Paro, Aislamiento y Bloqueo de equipo eléctrico y/o máquina de proceso de este procedimiento.

- El personal que participe en el desarrollo de actividades antes de iniciar el trabajo, debe utilizar el equipo de protección personal requerido de acuerdo al estándar de seguridad establecido en cada instalación y en función de los riesgos específicos de los agentes manejados. El cual debe ser usado todo el tiempo que dure dicho trabajo, ya que existe la posibilidad de sufrir contacto con materiales peligrosos.

- Retiro de bloqueos.

Secuencia de actividades a desarrollar durante el desbloqueo de de líneas de materiales peligrosos.

- Será necesario cumplir con la siguiente secuencia de actividades para la puesta en servicio de este tipo de circuitos:

- Acordar en una junta previa del grupo técnico el día y la hora del alineamiento, siempre y cuando en el circuito ó equipo, haya concluido el mantenimiento o que solo se haya bloqueado la línea por decisión operativa.

- Se debe documentar por el propietario del área  que autoriza este desbloqueo, debiendo registrarlo en su reporte las razones de este movimiento.

- Antes de iniciar esta acción el propietario del área deberán asegurarse que no haya juntas ciegas en el sistema, que los equipos estén totalmente disponibles a operar, que no este abierta la línea hacia la atmósfera en ningún tramo, a excepción para el caso de vapor de que la purga debe permanecer abierta ligeramente para eliminar cualquier condensado que pueda contener la sección y que el área se encuentre despejada.

- Abrir lentamente el bloqueo coordinado por el propietario del área, una vez concluida la acción, se procederá a revisar si existe alguna anomalía, en caso de existir alguna irregularidad, se corregirá de manera segura aplicando los procedimientos correspondientes. De no existir ninguna anormalidad, se dará por concluida la actividad, efectuándose el reporte correspondiente.

- El orden de retiro de dispositivos de bloqueo será: mantenimientos adicionales al mayor, mantenimiento mayor  y por ultimo el propietario del área.

- Cuando por alguna causa de fuerza mayor sea necesario retirar un bloqueo una vez acabado, se podrá retirar el bloqueo de acuerdo con los siguientes pasos:

- Asegurarse que realmente el equipo ya se encuentra en condiciones de operar en forma segura. El Propietario del área y el responsable del Mantenimiento son los encargados de cumplir con este punto.

- Debe quedar constancia documental de la autorización para la realización de esta actividad con la firma de los responsables. (Bitácora de ing. de turno, minuta, formatos, etc.), explicando claramente las razones del retiro del bloqueo.

- Esta excepción sólo debe aplicarse en casos de extrema urgencia, aplicando un estricto sentido de seguridad en la verificación de las condiciones.

- Se debe de informar al propietario o propietarios de los candados, en el momento que ingresen a la instalación de que se retiraron sus candados y que deben de presentarse con sus supervisores antes de iniciar cualquier trabajo.

- Generales.

- El Propietario del equipo será el primero en poner el bloqueo y el último en quitarlo.

- El candado del propietario debe permanecer durante los cambios de turno, pasando la llave a su relevo si el trabajo no se ha terminado, y el personal que estaba realizando el trabajo deberá remover sus candados para que el personal entrante coloque  sus candados.

NOTA:	Si el Propietario del equipo es la única persona que está trabajando, el debe colocar adicionalmente su candado individual y si el trabajo no se termina en el cambio del turno, debe quitar su candado individual y dejar el candado del propietario pasando las llaves a su relevo, el equipo nunca deberá dejarse sin bloqueo, siempre deberá permanecer bloqueado por el propietario del equipo hasta que el trabajo haya sido concluido y aceptado por el mismo propietario.

- Solamente el personal del departamento Eléctrico y el personal de Ingeniería que realiza inspecciones de termografía está autorizado para abrir las tapas o puertas de los interruptores y arrancadores o cualquier otro equipo que al abrirse queden cables o partes energizadas o expuestas.  Está prohibido abrir las tapas de los cubículos para restablecer energía al haber candados y tarjetas de "PELIGRO, NO OPERAR".

- En el cambio de turno el Propietario del equipo entregará su llave al relevo y este será responsable del bloqueo debiendo anotar su nombre y firma en la misma tarjeta en el turno que le corresponde.

- El personal autorizado para efectuar bloqueos de acuerdo a este procedimiento será nombrado por el Supervisor dueño del equipo después de haber sido entrenado y aprobado quedando bajo su total responsabilidad el cumplir con este procedimiento.

- Cada una de las áreas deberá de contar con un listado del personal autorizado para bloquear los equipos asegurándose que conocen  y entienden los riesgos que se implican en cada uno de los equipos

- Cambios.

No aplica.

- Anexos.

ANEXO 1.- FORMATO 400-ACSIPA-FO-22. Control de instalación / retiro de candados y tarjetas de dispositivos de aislamiento de energía.

ANEXO 2.- Tarjeta de bloqueo eléctrico, fuentes de energía y materiales peligrosos.

ANEXO 3.- Ejemplos de Dispositivos de bloqueo para válvulas.

Cuestionario de evaluación.

ANEXO 1						     				400-ACSIPA-FO-22

|  | CONTROL DE INSTALACION / RETIRO DE CANDADOS Y TARJETAS DE DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO DE ENERGIA |
| --- | --- |

Equipo de Área: ____________________      Planta: ___________________    Equipo aislado: _________________

Orden de Trabajo N°: _______________  Descripción: __________________________________________________

Transferencia de llaves de candados de operación (Personal autorizado):

| Permiso de Trabajo N° | Turno / fecha | Ing. Turno que entrega _____ Llaves. | Ing. Turno que recibe ____ llaves. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre | Firma | Nombre | Firma |

Control (ubicación) de  instalación y retiro de candados y tarjetas de bloqueo eléctrico:

| Dispositivos Aislados con Candado y Tarjeta (identificar y especificar) | Instalación | Retiro |
| --- | --- | --- |
| Tag del equipo | Candado No. | Color | Especialidad | Nombre | Firma | Nombre | Firma |

Control de instalación y retiro temporal de candados y tarjetas de bloqueo para realizar pruebas funcionales:

| Dispositivos Aislados con Candado y Tarjeta (identificar y especificar) | Retiro temp. l Nombre: Firma: | Instalación Nombre: Firma: |
| --- | --- | --- |
| Tag del equipo | Candado No. | Color | Especialidad | Fecha | Hora | Fecha | Hora |

ANEXO 2.- Tarjeta de bloqueo eléctrico, fuentes de energía y materiales peligrosos.

ANEXO 3.- Dispositivos de bloqueo para válvulas.

ANEXO 3.- Ejemplos de Dispositivos de bloqueo para válvulas.

Cuestionario

| Cuestionario de evaluación para: | 400-ACSIPA-PO-09, Rev. 00 |
| --- | --- |
| Área de Trabajo: | Fecha |  |
| Nombre: | Ficha: |  |
| Aciertos | Calificación: |  |
| Evaluador: |  |  |
| Escriba la respuesta correcta. |
| 1.- | Qué es TCDP y explique brevemente en que consiste?. |
| 2.- | Qué significa aislamiento en el proceso de TCD?. |
| 3.- | Qué es Energía almacenada o Potencial?. |
| 4.- | Qué es un Bloqueo múltiple?. |

| 5.- | Qué significa el termino energizado explique brevemente?. |
| --- | --- |
| 6.- | Nombre 4 elementos o sistemas donde puede existir energía potencial o almacenada?. |
| 7.- | Cuáles son las TIPOS de fuentes de Energía que se requiere interrumpir o aislar?. |
| 8.- | Cómo se verifica que la fuente de energía ha sido inhabilitada?. |
| 9.- | Describa los pasos del Procedimiento de TCDP?. |
| 10.- | Cuáles son los riesgos en el proceso?. |

|  |  | 400-ACSIPA-FO-12 Rev. 03 Procedimento Operativo Crítico |
| --- | --- | --- |
| Identificación | 400-ACSIPA-PO-10 |  | Área emisora | Auditoria de Calidad, Seguridad Industrial y Protección Ambiental |
| Revisión | 00 |  | Fecha de revisión: 14 de Julio del 2006 |
| Nombre del documento: Procedimiento operativo crítico para trabajos con energía eléctrica. |

- Objetivo:

Establecer recomendaciones, medidas preventivas y de control para realizar con Seguridad trabajos con Energía Eléctrica en Equipos e Instalaciones Eléctricas de los diferentes Centros de Trabajo de Pemex Petroquímica, asegurando la integridad física de nuestros trabajadores, e instalaciones al minimizar y administrar los riesgos.

- Ámbito de aplicación:

Con carácter obligatorio a todo el Personal Técnico, Mando Medio y Personal Manual del Departamento Eléctrico que realiza actividades de mantenimiento en Equipos e Instalaciones Eléctricas de los Centros de Trabajo de Pemex Petroquímica.

# “El cumplimiento de este procedimiento crítico es CONDICIÓN DE EMPLEO”.

- Referencia Normativa:

| NOM-017-STPS-2001 | Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. |
| --- | --- |
| NOM-026-STPS-1998 | Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. |
| NOM-029-STPS-2005 | Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad |
| NOM-001-SEDE-1999 | Instalaciones Eléctricas (utilización). |
| Norma: ISO 9001:2000 | Requisitos: 6.3 a, b |
| Norma: ISO 14001: 2004 | Requisitos: 4, 4, 6 |
| Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos | Capitulo XX |

- Definiciones:

- Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) a Equipos e Instalaciones Eléctricas.- Es la aplicación de controles administrativos a una tarea o actividad que nos permite identificar, conocer, controlar y minimizar todos los riesgos que conlleva el realizar mantenimiento y operar equipos e instalaciones eléctricas que puedan desencadenar la liberación de energía por el contacto, falla o aproximación a partes energizadas, de forma tal que éstos riesgos y peligros puedan ser eliminados.

- Autorización.- Es el acto formal mediante el cual una persona permite por escrito que un trabajador capacitado realice trabajos de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, en lugares con riesgos potenciales.

- Centro de Trabajo.- Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se realicen actividades de producción, de comercialización o de prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.

- Cerrar un Circuito.- Establecer las conexiones conductoras que energicen una instalación eléctrica.

- Comprobación de Ausencia de Tensión Eléctrica.- Verificaciones necesarias para determinar si una instalación eléctrica o parte de ella ha sido totalmente desenergizada.

- Elemento con Tensión.- Es aquel que tiene un potencial eléctrico aplicado, es decir se encuentra energizado.

- Etiqueta de Seguridad; Bloqueo.- Medios mecánicos, eléctricos o visuales que evitan que se realicen maniobras en una instalación eléctrica o en un elemento de la misma.

- Instalación Eléctrica.- Es el conjunto de aparatos, conductores y accesorios destinados para producir o generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica.

- Líneas Eléctricas.- Son todos aquellos materiales de cableado y equipos que integran las instalaciones aéreas y las subterráneas conductoras de energía eléctrica.

- Operable a Distancia.- Capaz de ser accionado sin que el operador se exponga a contacto con las partes energizadas.

- Partes Vivas.- Conductores, barras conductoras, terminales o cualquier otro componente eléctricamente conductor, que está sin aislar, esta expuesto o energizado creando riesgo de choque eléctrico.

- Persona Calificada.- Es aquella persona física cuyos conocimientos y facultades especiales para intervenir en la proyección, cálculo, construcción, operación o mantenimiento de una determinada instalación eléctrica, han sido comprobados en términos de la legislación vigente o por medio de un procedimiento de evaluación que la Empresa tiene para tal fin.

- Personal Autorizado.- Persona o personas que conozcan y apliquen los procedimientos operativos y que además cuenten con la autorización por escrito (permiso de trabajo) para el acceso y realización del mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

- Personal Expuesto.- Persona o personas que al realizar un trabajo en instalaciones eléctricas tiene la probabilidad de recibir una descarga eléctrica o los efectos que produzcan como consecuencia de un contacto, falla o aproximación a una instalación eléctrica.

- Libranza.- Solicitud de autorización, necesaria para trabajar en una instalación eléctrica totalmente desenegerizada.

- Procedimiento.- Es la forma específica de llevar a cabo una actividad. Se expresa en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de la actividad; qué debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, cómo y dónde se debe llevar a cabo; qué materiales, herramientas, equipos y documentos deben utilizarse; y cómo deben controlarse y registrarse.

- Puesta a tierra.- Conexión física al terreno natural, intencionalmente, a través de una conexión o conexiones con impedancia suficientemente baja y capacidad de conducción de corriente eléctrica, que prevengan la formación de tensiones eléctricas peligrosas para las personas o los equipos conectados.

- Puesta a tierra temporal.- Es aquella conexión que se aplica con carácter provisional para descargar la instalación eléctrica que se desenergiza.

- Área de Trabajo.- Lugar donde se desarrolla el mantenimiento en las instalaciones eléctricas por uno o más trabajadores. Sus límites serán fijados por el Ingeniero Supervisor y/o el Mando Medio.

- Ausencia total de Voltaje.- Actividad encaminada a comprobar o medir voltaje “Cero” en partes y componentes que normalmente conducen energía eléctrica, donde antes de iniciar un trabajo se asume no tener ningún valor de voltaje a pesar de haber bloqueado y desconectado el sistema o equipo.

- Alta tensión:    13,800 Volts o más.

- Media tensión:     2,400 / 4,160 volts.

- Baja tensión:           480 volts o menos.

- Medidas de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental:

- El Ingeniero Supervisor y/o el Mando Medio tramita el permiso de Trabajo con Energía Eléctrica No. P.P.A.C.S.I.P.A.= 6 cumpliendo con las instrucciones indicadas en el mismo, el permiso debe indicar el trabajo a realizar del equipo o instalación a intervenir;

Nota: De acuerdo a la condición del trabajo a realizar, los permisos de trabajo pueden ser en Trabajos en Altura (P.P.A.C.S.I.P.A.=5) y con Entrada a Espacios Confinados (P.P.A.C.S.I.P.A.=3); posteriormente:

- El Mando Medio selecciona al operario que realizará el trabajo, éste recibe del mismo el permiso de trabajo validado, los diagramas de control y formatos a utilizar y confirma las instrucciones recibidas así como el alcance del trabajo.

- El Ingeniero Supervisor / Mando Medio / Operario Electricista Especialista / Operario Electricista de Primera / Operario Electricista de Segunda recibirán del personal operativo la entrega física de los equipos dinámicos a intervenir así como las instalaciones eléctricas localizadas en el área de la planta; los trabajos a ejecutar en Cuartos y Subestaciones Eléctricas serán entregados por el Ing. Supervisor Electricista y/o el Mando Medio, previo a contar con el Protocolo de Libranza debidamente autorizado por el Grupo Técnico. Para realizar estos trabajos se debe aplicar el procedimiento 400-GMSI-PO-02 “Procedimiento Operativo para la aplicación de porta candados, candados y tarjetas de bloqueo eléctrico en el mantenimiento de equipo estático y dinámico en Centros de Trabajo de Pemex Petroquímica” conforme a la naturaleza del trabajo y condiciones existentes en ese momento.

Excepción: Los equipos e instalaciones eléctricas instalados y localizados en la Planta Eléctrica, serán entregados por el Ingeniero de Turno, conforme a solicitud con permiso de trabajo y Protocolo de Libranza del Ingeniero Supervisor Electricista y/o Mando Medio del área mencionada.

- Mantenimiento en las Instalaciones Eléctricas:

- Previo a realizar estas actividades, el Operario Electricista Especialista, Operario Electricista de Primera u Operario Electricista de Segunda debe:

- Verificar que su equipo de medición sea el adecuado y que se encuentre en buenas condiciones.

- Usar equipo de protección personal (monja, guantes, casco y calzado dieléctrico) así como vestir ropa de tela sintética tipo NOMEX  o PBI (traje para Switcheo) si el riesgo o nivel de tensión lo amerita.

- Utilizar herramienta aislada, adecuada  y en buenas condiciones.

- Nunca trabajar en presencia de la duda, si esta existe u observa alguna anomalía suspenda la actividad a realizar o que realiza y pregunte e informe a su jefe inmediato oportunamente.

- El (los) operario (s) asignado (s) a ejecutar el trabajo confirma (n) y verifican con el Mando Medio las instrucciones recibidas así como el alcance del trabajo a ejecutar.

- Los residuos de solventes, lija, estopa, manta,  cintas aislantes de desechos, etc. que se generen durante el mantenimiento se depositarán en recipientes clasificados para cada fin, localizados en las áreas de trabajo para evitar potencial contaminación al subsuelo y potencial daño a la salud.

- Trabajar en un ambiente de orden y limpieza total, no operar ni reparar equipo bajo condiciones de lluvia, pisos húmedos o mojados en espacios abiertos, y atmósferas de nubosidad  claramente cargadas de energía estática.

- Responsabilidades:

  - Es Responsabilidad del Ingeniero de Mantenimiento Eléctrico Supervisor:

- Contar con los formatos, planos, diagrama unifilar, diagrama de control, información técnica como manuales del fabricante de equipos e instalaciones eléctricas del área o instalación bajo su responsabilidad. Esta información debe estar actualizada, revisada y autorizada; el diagrama unifilar debe contar con el cuadro general de cargas instaladas y por circuito derivado. De requerirse, una copia de esta información debe encontrarse disponible para el personal que realice tareas o actividades de mantenimiento a equipos e instalaciones.

- Entregar al Mando Medio o al personal encargado de realizar las actividades, formatos y permiso de trabajo debidamente protocolizado y analizado los posibles riesgos que pueda tener la actividad a realizar.

- Si una tarea o trabajo implica un riesgo alto, se debe elaborar un Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) en conjunto con el Mando Medio y el Operario que realizará la actividad. Sobre todo en tareas que involucran equipos y sistemas en Media y Alta Tensión.

- Contar con los Procedimientos Operativos (PO) para cada una de las actividades de Mantenimiento Eléctrico a realizar.

- Mantener actualizados diagramas de fuerza y control así como planos eléctricos; esto, derivado de cualquier cambio menor que se efectúe o halla efectuado  a equipos e instalaciones eléctricas. Valida dichos cambios después de haber analizado y tomado acciones para eliminar los riesgos derivados del cambio.

- Contar con equipo y materiales de protección aislante según el nivel de tensión o corriente de alimentación, que garantice la seguridad del personal que desarrolla las actividades de mantenimiento en las instalaciones eléctricas.

- Contar con procedimientos de uso, mantenimiento, almacenamiento e inspección para el traje de Switcheo y equipo de protección personal para alta tensión, así como de un programa de revisión de herramientas. Los procedimientos deben incluir los periodos de revisión, prueba y de reemplazo.

- Cuando las labores de mantenimiento a las instalaciones eléctricas de un Centro de Trabajo sean realizadas por personal ajeno al mismo (comisionados o contratistas), el Ingeniero Supervisor y/ mando medio son responsables de vigilar que dichos trabajadores cumplan con lo establecido en los puntos 5 y 6 de éste Procedimiento

- Solicitar al Servicio Médico botiquín de primeros auxilios así como entrenamiento en caso de tener que atender a trabajadores lesionados o accidentados, principalmente por causa de un choque eléctrico.

  - Es Responsabilidad del Mando Medio de Mantenimiento Eléctrico:

- Antes de entregar los permisos de trabajo al personal manual para su ejecución, analizar los riesgos a los cuales pueden estar expuestos los trabajadores, tomando en consideración el Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) para el mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas.

- Seleccionar al operario que realizará la tarea o actividad de Mantenimiento Eléctrico en base a lo descrito en el permiso de trabajo; anotando nombre del mismo, verificando que la actividad descrita en el mismo sea comprendida por el trabajador seleccionado y que dicho permiso sea firmado por el trabajador designado a realizar la tarea o actividad de Mantenimiento.

- Supervisar todas las actividades que el personal manual realice, cuidando que utilicen el equipo de protección personal acorde al nivel de tensión donde se realice el trabajo, así mismo, que se cumplan todas las medidas de seguridad mencionadas en los puntos 5 y 6 de éste procedimiento.

- Proporcionar formatos, diagramas unifilares y de alambrado actualizados, información técnica y procedimientos de seguridad al personal manual de Mantenimiento Eléctrico que realiza tareas o actividades de mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas.

- Si el trabajo a realizar por el personal manual requiere que se efectúe algún cambio (menor) o modificación; informa al Ingeniero Supervisor para validarlo; una vez validado, vigila que se cumplan las medidas de seguridad necesarias para realizarlo. Verifica su registro en los formatos respectivos.

- Vigilar que en su área de trabajo se cuente siempre con el material necesario (Botiquín) para proporcionar los primeros auxilios a un posible accidentado.

- Vigilar que las áreas de trabajo se encuentren siempre ordenadas y limpias, así mismo, que puertas y accesos a equipos e instalaciones eléctricas estén debidamente cerradas o bloqueadas de acuerdo a   la propuesta del procedimiento de TCDP, evitando así riesgos al personal electricista y no electricista.

- Vigilar que se lleve a cabo el  proceso del Procedimiento de Administración de cambios tanto mayores como menores antes de ejecutar estos en las instalaciones eléctricas.

  - Es Responsabilidad del Operario Electricista Especialista, Operario Electricista de Primera u Operario Electricista de Segunda.

    - Verificar que las medidas de seguridad mencionadas en el permiso de trabajo sean acorde al riesgo o riesgos que pueden presentarse al realizar el trabajo y, cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el mismo.

- Seguir o acatar instrucciones de trabajo, únicamente del Mando Medio y del Ingeniero Electricista Supervisor de su área de trabajo o sector respectivo.

- Participar en la elaboración de los Procedimientos Operativos, respetando las medidas de seguridad establecidas.

- Cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección personal y de Switcheo.

- Utilizar y tener cuidado que el equipo y materiales de protección aislante se mantengan en condiciones de funcionamiento para efectuar las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

- Seguir los procedimientos operativos y de seguridad que salvan vidas establecidos mientras realiza las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

- Participar en las prácticas de primeros auxilios y rescate de trabajadores accidentados en las instalaciones eléctricas.

- Informar al Ingeniero Electricista Supervisor y/o al Mando Medio de cualquier situación que implique un riesgo al desarrollar su actividad y que no puedan subsanar por sí mismos.

- Informar al Ingeniero Electricista Supervisor y/o al Mando Medio sobre cualquier cambio y/o modificaciones (menores) que efectúe durante el trabajo, a equipos e instalaciones eléctricas. De realizar algún cambio y/o modificación, registrar éste o éstos en el (los) formatos respectivos. Estos cambios aunque sean menores el Operario  electricista buscara preferentemente su autorización previa y documentada por parte de sus jefes o autoridades respectivas.

- Recomendaciones:

- Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) para el mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas:

- El Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) para las actividades de mantenimiento a equipos e instalaciones eléctricas debe realizarse tomando en cuenta, como mínimo, lo siguiente:

- El tipo de tarea o actividad a desarrollar.

- Los riesgos a los cuales puede estar expuesto el trabajador.

- La ubicación del equipo eléctrico (Subestaciones) así como las distancias mínimas de seguridad, de acuerdo a la tensión eléctrica y las fallas probables.

- El peso y la forma de los objetos, equipos y herramientas, y los movimientos a realizar para evitar actos o condiciones inseguras.

- Las protecciones existentes y las que se requieran de acuerdo a los riesgos que se puedan presentar al desarrollar el trabajo (candados, señales, elementos para delimitar áreas de trabajo, etc.).

- Las partes del equipo que requieran protección para evitar el contacto con partes vivas (bancos de capacitores, líneas energizadas, etc.).

- Las maniobras de apertura o cierre que se requieran para los dispositivos de protección de los medios de conexión y desconexión.

- El equipo de protección personal y los materiales aislantes de protección a utilizar en las diferentes tareas de mantenimiento.

- Las acciones de primeros auxilios con que se cuenta, y las que se requieren.

- Los Procedimientos Operativos necesarios para las actividades a realizar.

- La frecuencia con la que se realiza la actividad.

- El número de trabajadores certificados y  autorizados a intervenir en dichas actividades.

- El tiempo estimado para realizar la actividad.

- Condiciones de Seguridad en Equipos e Instalaciones Eléctricas:

- Medidas de seguridad para realizar mantenimiento a equipos e instalaciones eléctricas:

- En Equipos Eléctricos:

      - Los interruptores deben estar contenidos en envolventes o barricadas que imposibiliten, en cualquier caso, el contacto accidental de personas y objetos.

- La secuencia “apertura-cierre” de interruptores para liberar un equipo o circuito eléctrico debe consultarse o tomar como referencia los diagramas unifilares actualizados.

- La apertura y cierre de interruptores, cuchillas, seccionadores y cuchillas fusibles debe hacerse bajo la supervisión del Ingeniero Supervisor y/o el Mando Medio, utilizando equipos de protección y de seguridad (pértigas aisladas, guantes de cuero (carnaza) y dieléctricos, protección ocular, casco de seguridad, zapatos dieléctricos y, conforme al riesgo que pueda presentarse o nivel de tensión, usar el traje de switcheo).

  - En las instalaciones eléctricas:

- En Subestaciones o lugares en que el contacto con equipos eléctricos presente riesgo para los trabajadores, deben colocarse avisos o señales de peligro.

- Los equipos destinados al uso y distribución de la energía eléctrica en subestaciones de media y alta tensión, deben contar con información que identifique sus características eléctricas y la distancia de seguridad para los voltajes presentes, ya sea en una placa, en etiquetas adheridas o marcada sobre el equipo, y

- Contar con una protección para poner los elementos energizados fuera del alcance de los trabajadores, utilizando alguno de los siguientes medios:

- Barreras protectoras o barricadas con cintilla roja.

- Aislamiento y

- Control de acceso.

- Todos los cables deben protegerse contra daños, especialmente los que puedan provocar vehículos o equipos mecánicos pesados.

- Queda prohibido almacenar materiales de cualquier tipo, sobre todo de aquellos que sean incompatibles con las instalaciones eléctricas, es decir, que impidan su operación segura.

- Queda prohibido usar objetos metálicos en la ropa de trabajo así como portar pulseras, anillos, relojes y cadenas.

- Queda prohibido el uso de equipos de radiocomunicación con antena en las inmediaciones de las instalaciones eléctricas expuestas, es decir, de las energizadas.

  - En la subestación:

- Mantener controlado el acceso a la subestación a personas no autorizadas mediante el uso de cerraduras o candados así como enrejados.

- Las actividades de operación y mantenimiento deben ser realizadas exclusivamente por personal autorizado.

- La persona que realice actividades dentro de la subestación jamás debe hacerlo sola (Regla del segundo hombre).

- Considerar que todo el equipo que se localice en la Subestación está energizado hasta que no se compruebe lo contrario.

- Verificar con equipo de medición confiable y previamente probado la ausencia total de energía en los equipos antes de iniciar el mantenimiento.

- Todos los equipos de medición y prueba, de tipo portátil, para su operación deben ser conectados a tierra.

- Todos los equipos de calibración y prueba deben contar con certificado vigente de calibración.

- Respetar los avisos de seguridad que se encuentren instalados para prevenir riesgo.

- Tener identificada la salida de emergencia y asegurarse que las puertas abran:

- Hacia afuera o sean corredizas.

- Fácilmente en cualquier momento desde el interior.

- Desde el exterior únicamente con una llave especial o controlada, y

- Libremente y sin obstáculos.

- Las palancas de acción manual, puerta de acceso y gabinetes de equipo de control, se deben mantener con candado o y con una etiqueta de seguridad mientras no estén siendo operados o se está ejecutando en ellos algún trabajo.

  - En el mantenimiento:

- Sólo personal autorizado y que cuente con el permiso correspondiente debe realizar esa actividad en las instalaciones eléctricas.

- Considerar que todos los conductores y equipos están energizados mientras no se demuestre lo contrario.

- Evitar sin excepción el trabajar en conductores o equipos energizados.

- Si aplica, coloque candados y etiquetas de seguridad al equipo o dispositivos de control eléctrico donde ejecutará el trabajo.

- Aplicar el procedimiento de libranza a equipo energizado antes de efectuar cualquier operación con objeto de:

      - Interrumpir el flujo de la corriente eléctrica.

      - Colocación de candados, etiquetas o avisos, para impedir que se conecte de nuevo la corriente eléctrica.

      - Verificar con equipo de medición que no circula corriente eléctrica por los conductores o equipo.

      - Conectar a tierra y en cortocircuito los conductores y equipo.

      - Proteger los elementos energizados situados en las inmediaciones contra el contacto accidental.

- Al término de los trabajos sólo se debe energizar por orden del Ingeniero Supervisor, previa notificación al Grupo Técnico.

- Mantener legible la identificación del equipo o dispositivos (tableros, gabinetes, interruptores) indicando las características eléctricas que manejan y el equipo que energizan.

- Los equipos eléctricos portátiles cuando estén conectados a una fuente de energía, no deben ser desplazados.

- Las herramientas y aparatos eléctricos portátiles no deben emplearse en atmósferas inflamables o explosivas, a menos que cumplan con las especificaciones del equipo a prueba de explosión.

- Toda herramienta y aparatos de mano portátiles deben ser conectados a tierra, excepto las herramientas con doble aislamiento.

- El sistema de puesta a tierra de toda la instalación debe someterse a prueba de continuidad y conservar el registro respectivo.

- Se debe contar con las herramientas y equipo de protección personal adecuados a cada tarea, tales como: guantes dieléctricos y de cuero (carnaza) así como el traje de Switcheo si es requerido.

- Si hay que emplear a la intemperie aparatos de conexión de tipo abierto:

- Todos los elementos bajo tensión eléctrica deben protegerse convenientemente contra contactos accidentales mediante   cubiertas o bien colocándolos a cierta altura que no represente un riesgo de contacto accidental.

- Se debe dejar un espacio de trabajo en torno a los elementos energizados.

- Los transformadores y demás aparatos energizados deben protegerse con cercas metálicas que se encuentren conectadas a una tierra física.

- Señalización y delimitación del área de trabajo:

      - En todos los trabajos de mantenimiento a equipos e instalaciones eléctricas, se debe delimitar o barricar  el área de trabajo y colocar señales de peligro que:

          - Indiquen la prohibición de entrada a la subestación o la energización de equipos eléctricos por personas no autorizadas;

          - Prohíban a personas no autorizadas manejar, operar o tocar los aparatos eléctricos.

          - Delimiten el área en mantenimiento mediante la colocación de:

- Cintas, cuerdas o cadenas de plástico de color rojo o anaranjado.

- Barreras extendibles de color rojo o anaranjado provistas de cuerdas en sus extremos para su sujeción.

- Banderolas.

- Estandartes.

- Colgaduras de color rojo para la señalización de la zona de trabajo; o

- Tarjetas de libranza con información de quién realiza, quién autoriza, cuándo se inició y cuándo finaliza el trabajo a realizar.

- Letreros o pósters portátiles de restricción, prohibición y advertencia relativos a trabajos eléctricos

            - Para instalaciones eléctricas de menos de 600 volts se debe emplear uno o más de los siguientes equipos o materiales, según el tipo de trabajo a desarrollar:

- Guantes aislantes de acuerdo a la tensión que se maneje.

- Tarimas o alfombras aislantes.

- Equipos de medición.

- Herramientas aisladas.

- Material de señalización (barreras, banderines, etc.).

- Lámparas portátiles. En espacios confinados estas deberán ser lámparas a prueba de explosión Clasificación 1 División 1.

- Transformadores de aislamiento.

- Cuando se utilicen máquinas, herramientas eléctricas portátiles o lámparas portátiles en baja tensión, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones de seguridad:

      - El cable de alimentación de una máquina o lámpara portátil debe estar perfectamente aislado y mantenerse en buen estado de conservación, las herramientas de mano portátiles deberán ser de doble aislamiento (pulidores, taladros, etc.)

      - Al trabajar con estos equipos, debe considerar como mínimo una de las siguientes protecciones:

- Guantes dieléctricos aislantes;

- Herramienta portátil de doble aislamiento;

- Herramienta portátil con conexión a tierra;

- Transformadores de aislamientos.

- Extensión de conexión de la clavija de uso rudo

- Las lámparas portátiles deben estar provistas de mango aislante, dispositivo protector de la lámpara y conductor con aislamiento de usos rudos a prueba de explosión clasificación 1 división 1, sobre todo cuando estas se utilicen en espacios confinados.

- Para los trabajos que se realicen dentro del área de las instalaciones eléctricas permanentes:

      - Desenergice siempre el equipo o tablero a intervenir y siga las instrucciones del permiso de trabajo o protocolo de libranza.

- Cuando no sea posible desconectar o desenergizar un equipo o conductor de una instalación eléctrica en cuya proximidad se hayan de efectuar maniobras de operación o mantenimiento, se deben aplicar un Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y aplicar las medidas de seguridad indicadas en el mismo.

- Aplicar el Procedimiento 400-GMSI-PO- 02 para la aplicación de porta candados múltiples, candados y tarjetas de bloqueo eléctrico en equipos e instalaciones energizadas, según aplique.

- Al concluir el trabajo y previo a la energización del equipo, verificar  que ningún trabajador, material o herramienta se encuentra en el área o equipo a energizar.

- Condiciones de seguridad para instalaciones eléctricas provisionales:

- Solicitar mediante permiso de trabajo autorización para realizar instalaciones eléctricas provisionales.

- Informar al Grupo Técnico de todas aquellas instalaciones provisionales que se instalaron, las cuales deben estar identificadas y etiquetadas.

- Las instalaciones provisionales deben ser retiradas al término del propósito para el cual fueron colocadas, con objeto de evitar accidentes al personal operativo o de mantenimiento.

- Condiciones de seguridad al efectuar trabajos en líneas aéreas y subterráneas:

- En líneas aéreas se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones de seguridad:

- Verificar ausencia total de tensión eléctrica y poner la línea en corto circuito y a tierra, a ambos lados.

- Al terminar los trabajos proceder a quitar las conexiones de puesta a tierra, efectuándolo en sentido inverso al seguido en su colocación.

- La desconexión de líneas se debe hacer abriendo sus Interruptores; colocando avisos preventivos con la leyenda: “peligro, no energizar”, además de colocar bloqueos físicos (candados de acuerdo a los lineamientos del procedimiento de TCDP).

- En líneas subterráneas se debe tomar en cuenta lo siguiente:

    - Identificar circuitos y registros eléctricos conforme lo indiquen los planos actualizados.

    - Ubicar las trayectorias, circuitos de alimentación e interruptores a librar.

    - Identificar los riesgos y determinar las medidas preventivas para realizar las tareas.

    - Verificar el estado de las conexiones de puesta a tierra y los conductores de puesta a tierra, y

    - Utilizar candados y etiquetas de seguridad.

- Puesta a tierra temporal en Equipos e Instalaciones eléctricas:

- Conectar primero los conductores de puesta a tierra al sistema de tierras y a continuación conectarlos mediante pértigas a la instalación a proteger. Se debe verificar previamente la ausencia de voltaje mediante los métodos apropiados (voltímetro para baja tensión y pértigas para media y alta tensión). Para desconectar la puesta a tierra se procede a la inversa.

- Para que la puesta a tierra sea más efectiva se debe conectar lo más cerca posible del lugar de trabajo.

- Verificar que las partes metálicas no conductoras de máquinas, equipos y aparatos con las que pueda tener contacto el trabajador de manera accidental y provocar con ello un choque eléctrico, estén conectadas a tierra, especialmente las de tipo móvil.

- En las puestas a tierra temporales verificar que el sistema de tierras sea efectivo, que no haya falso contacto en conexiones, cables abiertos, registros de varillas de cobre con buena conductividad, etc.

- Cambios

Cuando se realice la Revisión 01 de este Procedimiento Operativo.

- Anexos

Anexo I, Cuestionario de Evaluación.

| Nombre de Procedimiento: |  |
| --- | --- |
| Nombre del Trabajador: |  |
| Fecha de Aplicación: |  |

- ¿Quién o quienes deben tramitar el permiso de trabajo para realizar actividades en instalaciones y equipos que se utilizan  con energía eléctrica?

- ¿Quién es el responsable de supervisar las actividades de Mantenimiento Eléctrico que el personal manual realiza?

- Defina el significado de “Instalación eléctrica”.

- Mencione el equipo básico de protección personal que debes utilizar al trabajar con energía eléctrica y, diga ¿Cuándo o bajo que consideraciones debes utilizar el traje para switcheo?

- Utilizar objetos metálicos en la ropa de trabajo así como portar pulseras, relojes, anillos y cadenas, ¿Es una práctica segura de trabajo? Diga ¿Por que si? ó ¿Por que no?

- Hasta no demostrar lo contrario, se debe considerar _______________ todos los equipos eléctricos de una Subestación Eléctrica; para esto, con ayuda de _________________________ verificamos ausencia total de voltaje o energía en los equipos antes de iniciar el Mantenimiento.

- Marque con una X los puntos que Usted considera son importantes y que debemos de acatar al aplicar el Procedimiento de Libranza, antes de iniciar cualquier trabajo en equipo energizado:

(     )	Interrumpir el flujo de la corriente eléctrica.

(     )	Colocación de candados y etiquetas o avisos, para impedir que se conecte de nuevo la corriente

eléctrica.

(     )	Verificar con equipo de medición que no circula corriente eléctrica  y el voltaje es de valor “cero “

por los conductores y equipo.

(     )	Conectar a tierra y en cortocircuito los conductores y equipo.

- Menciona 3 equipos o materiales que debe usar al trabajar en instalaciones eléctricas de menos de 600 Volts.

|  |  | 400-ACSIPA-FO-12 Rev. 03 Procedimiento Operativo Crítico |
| --- | --- | --- |
| Identificación | 400-ACSIPA-PO-11 |  | Área emisora | Auditoria de Calidad, Seguridad Industrial y Protección Ambiental |
| Revisión | 00 |  | Fecha de revisión: 17 de Octubre del 2006 |
| Nombre del documento: Procedimiento operativo crítico para trabajos con fuego abierto (TFA). |
| Elabora | Revisa | Autoriza |
| Ing. Hugo Martiradoni Aguiñaga | Ing. Eduardo Sánchez Alvarez | Ing. Guillermo García Reynaga |

- OBJETIVO:

Establecer los requisitos mínimos necesarios para asegurar la ejecución de trabajos con fuego abierto (TFA), se efectúen bajo condiciones de seguridad, de salud y protección al ambiente para el personal que realiza esta actividad en los centros de trabajo de Pemex Petroquimica.

- AMBITO DE APLICACION:

Este procedimiento aplica a todo el personal de Pemex Petroquímica, compañías contratistas, prestadores de servicios que ejecuten trabajos con fuego abierto (TFA),  en las Instalaciones de procesos, servicios, almacenamiento, racks de líneas, ductos de transporte, oficinas, etc. de los centros de trabajo de Pemex Petroquímica.

“El cumplimiento de este procedimiento crítico es CONDICIÓN DE EMPLEO”.

- REFERENCIA NORMATIVA:

NOM-002-STPS de la Secretaría del trabajo y Previsión Social. Relativa a las condiciones de Seguridad para la Prevención y Protección Contraincendio en los Centros de Trabajo.

Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos.

400-ACSIPA-PO-17   “Procedimiento operativo crítico para el tramite y uso de los permisos de trabajo en las instalaciones de Pemex Petroquímica”.

- DEFINICIONES:

- Acordonamientos y barricadas: Son dispositivos físicos como cuerdas, cintas de plástico, postes portátiles, conos anaranjados y barreras portátiles que delimitan el área de trabajo. Actúan como barreras y señales que previenen que personal ajeno al trabajo ingrese a la zona de riesgo. Procedimiento operativo crítico para la colocación de barreras y barricadas 400-ACSIPA-PO-12.

- Atmósferas enriquecidas con oxígeno: Es cuando la concentración de Oxígeno sobrepasa el 23.5 % de concentración en volumen en el ambiente.

- AST: Análisis de Seguridad del Trabajo: Es una herramienta básica para la identificación de riesgos y una planeación efectiva de las actividades.

- Detector de atmósferas explosivas (explosímetro): Es un instrumento portátil que mediante una celda catalítica detecta atmósferas potencialmente inflamables o explosivas. Una vez calibrado, el detector activará una alarma si la concentración de vapores inflamables de hidrocarburos está por encima de un nivel seguro o de su Límite Inferior de Explosividad.

- Ejecutante del Trabajo: Es la persona o personas que llevan a cabo el  trabajo manual en forma directa, ya sean empleados de Pemex Petroquímica o de compañías contratistas.

- Equipo eléctrico: Cualquier dispositivo que produce, consume, almacena, transmite o convierte energía eléctrica.

- Espacio confinado: Es un espacio cerrado de difícil ingreso o egreso, no diseñado para la ocupación humana continua y donde exista un riesgo para la salud, como deficiencia de oxígeno, presencia de polvos y vapores tóxicos, vapores inflamables, partes en movimiento, etc. Algunos espacios que generalmente califican como espacios confinados son: tanques de almacenamiento,  toneles de autotanque, ductos de ventilación y extracción, alcantarillas, túneles subterráneos, registros de drenaje, excavaciones de más de 1.2 metros de profundidad, espacios mal ventilados en que se hacen trabajos de soldadura, cisternas, etc.

- Permiso de trabajo: Documento que permite analizar las condiciones de trabajo y en el que se evalúan los riesgos probables que se puedan presentar durante la ejecución del trabajo.

- Protección contraincendio: Son las medidas de prevención de incendios en el área del trabajo con fuego abierto, generalmente se dan las instrucciones en el permiso de trabajo y consiste en  asignar personal  de contraincendio, para apoyar en la preparación del área de trabajo, protección de drenajes, equipos, colocación de mangueras de agua contraincendio, extintores y en la protección del desarrollo del trabajo caliente.

- Responsable de la Ejecución del Trabajo: Es la persona a cuyo cargo se encuentra el Ejecutante del trabajo con fuego abierto. Usualmente el responsable de la ejecución del trabajo es el supervisor de Mantenimiento o el Coordinador de Proyecto.

- Responsable Operativo: Es la persona a cuyo cargo directo está la instalación o área en la que se efectúa el trabajo con fuego abierto, generalmente es el supervisor del área operativa afectada.

- Riesgo potencial: Es la probabilidad de que la maquinaria, equipo, instalaciones, energías o sustancias químicas causen lesiones a los trabajadores, daño a las instalaciones o al medio ambiente.

- Trabajos con fuego abierto (trabajos calientes): Son aquellos trabajos que implican la generación de calor por medios mecánicos o eléctricos por encima de 60 ºC, así como la generación de chispas, o flamas abiertas, equipos o vehículos de combustión interna.  Para los fines de este procedimiento, los trabajos que requieren permiso de trabajo son aquellos que se efectúan en áreas de proceso, almacenamiento o servicios, etc. en los que existe riesgo de incendio o explosión por la presencia de vapores inflamables, líquidos inflamables o sólidos combustibles.

Los trabajos con fuego abierto o en caliente más comunes que requieren el trámite del permiso de trabajo son:

  - Soldadura eléctrica.

  - Soldadura oxiacetileno.

  - Corte con segueta manual, mecánica o hidráulica.

  - Golpes de metal contra metal.

  - Corte o ruptura de pisos de concreto.

  - Cardado.

  - Remachado.

  - Corte con soplete.

  - Esmerilado.

  - Taladrado.

  - Soldadura con cautín.

  - Trabajos en circuitos eléctricos con el potencial de causar chispas abiertas.

  - Acceso de vehículos eléctricos o de combustión a áreas con potencial de incendio.

  - Relevado de esfuerzos en campo.

- Pruebas de gas: Verificación mediante instrumentos de medición de la existencia de mezclas de gases en el ambiente circundante al del lugar de trabajo.

- Responsable del área: Es el Ingeniero encargado de un área de trabajo que puede ser una planta, taller, laboratorio o almacén entre otros, que autoriza y supervisa los trabajos dentro de dicha zona.

- Atmósfera explosiva: Es aquella en donde se tiene la presencia de vapores inflamables y/o combustibles que en combinación con le oxígeno entran en los Límites de Explosividad Inferior  LEL y Superior UEL (siglas en inglés), cada material tiene un LEL y UEL y un rango diferente, todas estas características varían dependiendo de la condiciones ambientales como la temperatura y la presión barométrica.

- Límites de Explosividad: Límites de concentración superior e inferior de una sustancia, sobre o debajo de los cuales no ocurre propagación de la llama en contacto con una fuente de ignición. Los límites son calculados a temperatura y presión ambiente en el aire.

- LEL Límite Inferior de Explosividad: Siglas de Lower Explosive Limit (Límite Inferior de Explosividad). Porcentaje mínimo, en volumen, de un gas o vapor que, mezclado con aire a temperatura y presión normales, forma una mezcla inflamable.

- UEL Límite superior de Explosividad: Siglas de Upper Explosive Limit (Límite Superior de Explosividad). Porcentaje máximo, en volumen, de un gas que, mezclado con aire a temperatura y presión normales, forma una mezcla inflamable.

- Atmósfera: Es la mezcla de gases, en donde principalmente el 79% en Volumen corresponde al gas nitrógeno y el 20.9 al gas Oxígeno en condiciones estándar a 25 °C y una atmósfera de presión.

- Flash Point: Temperatura  mínima en la cual existen la suficiente cantidad de vapores. para que con una fuente de ignición se mantenga la combustión.

- RESPONSABILIDADES:

- Empleados y Trabajadores: Son responsables de aplicar el Procedimiento operativo crítico para el tramite y uso de los permisos de trabajo en los casos previstos en el mismo.

- Jefes de Área y coordinadores: Son responsables de dar entrenamiento a su personal en la aplicación de este Procedimiento y de verificar que se cumple en todos los casos.

- Residente de obra y/o supervisor de los servicios: Son responsables de asegurar que el personal contratista aplique este procedimiento cuando realice una actividad que involucre trabajo con fuego abierto (corte o soldadura) en las instalaciones.

- Personal de contraincendio: Entre sus responsabilidades está mantener protegida el área de riesgo (aplicación de cortina de agua, aplicación de espuma química en registros, etc.) si se requiere y vigilar el trabajo mientras el ejecutor se concentra en su actividad (el ejecutor a veces usa careta de soldador y no puede percatarse de las condiciones del ambiente), conocimiento de las características de los productos que se encuentran en el área de trabajo y alrededores el personal de contraincendio es capaz de manejar extinguidores e hidrantes para el ataque directo a una emergencia.

  - Personal de seguridad e higiene industrial: Una de sus responsabilidades es la de monitorear el área con instrumentos para medir explosividad, concentraciones en al ambiente de materiales peligrosos, este monitoreo debe ser efectuado por personal con amplia experiencia, conocer perfectamente el área  de trabajo así como las características del material o materiales a monitorear, se han presentado casos en que el % de explosividad no es significativo pero la concentración del material es tal que existe peligro a la salud por su toxicidad TLV, IDLH, etc., esto hace que la responsabilidad de este monitoreo lo realice el área de higiene industrial.

- REQUISITOS DE SEGURIDAD:

- Riesgos, Conocimiento, Permiso de Trabajo, Equipo de Protección Personal.

Los Riesgos de Trabajos con fuego abierto pueden provocar:   Incendio, explosión, quemaduras, lesión en los ojos y  los vapores tóxicos pueden afectar a la salud.

Por causas de salud ocupacional los trabajos de soldadura o que involucren combustión deben estar adecuadamente ventilados.

- Para su seguridad, conozca: El área de trabajo, el  material o materiales peligrosos involucrados, el equipo si esta bloqueado con tarjeta y candado, purgado,  con junta ciega, libre de cualquier fuente de energía,  etc., y hágase esta pregunta: ¿Es posible efectuar este trabajo en el taller de mantenimiento?

- Permiso de trabajo con fuego abierto: Será requisito utilizarlo para todo el  trabajo caliente en las áreas de trabajo,  el permiso proporciona información al personal que va ha realizar el trabajo como: Define el trabajo a realizar, analiza los posibles riesgos de incendios o explosión, vigila las posibles fuentes, inspecciona área, define tiempo, especifica precauciones,  indica los sitios de trabajo, recomienda equipo de protección personal.

- Equipo de Proteccion Personal: Se debe usar de acuerdo a la actividad que se realice: soldadura, switcheo, esmerilado, existen situaciones en donde se requiera mas de un tipo equipo de protección personal para realizar la actividad esta situación debe ser analizada por el área responsable de ejecutar el trabajo y el visto bueno será por parte de seguridad.

- Equipos o herramientas de trabajo: Todos los equipos y/o herramientas deben encontrarse en condiciones óptimas de operación y es responsabilidad del que las opera de que esto se cumpla, a continuación se citan ejemplos: máquinas de soldar en óptimas condiciones, cilindros sujetos en su carro, mangueras o cables sin empates y con conectores aprobados, válvulas check con arrestador de flama en salidas del regulador y entradas a soplete o cortador, manómetros y regulador en buenas condiciones y calibrados (sin fugas, sin vidrios rotos, manecilla operando), cables y mangueras en orden y sin estar expuestas a chispas, material fundido o calor, mamparas o protecciones para prevenir deslumbramiento, máquina de soldar con carcaza aterrizada, mangueras, extintores y monitores de equipo contra incendio preparados para una emergencia.

- Restricciones para el personal y área de trabajo:

- Ningún trabajo con fuego abierto se realizará sin la autorización del permiso de trabajo y sin la elaboración del AST por el grupo técnico de la planta o sector.

- No se realizará el trabajo con fuego abierto con atmósferas explosivas, en áreas  donde existan grandes cantidades de materiales inflamables o combustibles y tóxicas.

- Atmósferas enriquecidas con oxígeno: Es de vital importancia que en el caso que exista la probabilidad de concentraciones mas altas del 23.5 % de oxígeno, no se realizará ningún trabajo con fuego abierto, el personal especialista de seguridad o en su caso el laboratorio tendrá que monitorear el ambiente del área de trabajo y operación realizará los movimientos necesarios para bajar la concentración de oxígeno hasta la concentración normal.

  - Los equipos que previamente contuvieron materiales combustibles o inflamables hayan sido  purgados, estos se deben limpiar a fondo, las tuberías o las conexiones de los equipos las válvulas deben de encontrarse en posición cerrada (bloqueadas) y deben colocarse juntas ciegas.

- El trabajo se limitará al área o equipos especificados en el permiso, con ayuda de un instrumento para detección de gases inflamables y combustibles se ha verificado la ausencia de gases o vapores señalándose en el permiso, si existiese la probabilidad de la existencia de fugas en tuberías, equipos o depósitos cercanos, será necesario supervisar continuamente esta área y prever una protección de contraincendio adecuada.

- Los espacios confinados, las cavidades o los recipientes se deben ventilar  para permitir el escape del aire o de los gases, la protección respiratoria y la ventilación mecánica se pueden requerir para el corte o la soldadura ya que ciertos metales del material de aporte  y fundentes  son dañinos a la salud.

- El equipo que produce llamas o chispas se ha inspeccionado y se comprobó que se encuentra en buen estado de funcionamiento, como son: las maquinas de soldar, equipo oxiacetileno, motores  de combustión interna, equipos eléctricos, etc.

- Los aspersores automáticos de contraincendio, donde estén instalados, se tiene que verificar su óptimo funcionamiento y no se pondrán fuera de servicio mientras se ejecuta el trabajo. Se han suministrado suficientes equipos portátiles para la extinción de incendios, como mangueras manuales o extintores, se ha alejado todo material combustible a una distancia mínima de 35 pies (10 m) del sitio de  operación y el resto se ha cubierto  con dispositivos de protección metálicos o cortinas o toldos ignífugos (no con toldos ordinarios)

- El área debe estar libre de  fibras, polvos, vapores, gases, líquidos combustibles en el área, se ha barrido y limpiado los pisos cercanos, y si fuesen combustibles, se los ha humedecido, se han cubierto herméticamente todas las aberturas en pisos, drenajes, purgas, trincheras y paredes en un radio de 35 pies (10 m) del sitio de operación.

- Se ha asignado personal responsable de la supervisión contra incendios para vigilar la ocurrencia de chispas peligrosas en el área de  trabajo y en los pisos superior e inferior (protección contraincendio).

- DESARROLLO:

- Permiso de trabajo.

- Todos los trabajos con fuego abierto (TFA), a efectuarse en las áreas de proceso, deberán ser programados en las juntas diarias de programación de trabajos de mantenimiento

- Una vez programado el trabajo, el Ingeniero supervisor de mantenimiento, responsable del personal que ejecutará la actividad, deberá tramitar el “permiso para trabajo con fuego abierto” PPACSIPA-2.

- El Ingeniero responsable del área deberá analizar el recuadro de “DEFINICIÓN DEL RIESGO PROBABLE”, donde deberá especificar si se requieren permisos peligrosos adicionales por ser simultaneo de otro riesgo,

- El Ingeniero responsable de Seguridad recibe notificación de que el permiso de trabajo fue analizado y autorizado, por lo que deberá analizar el recuadro de “REQUISITOS PREVIOS PARA EVITAR RIESGOS” verificando en campo las condiciones y realizando las pruebas requeridas.

- Los ingenieros responsables del trabajo y el de seguridad ya realizados los trabajos previos colocan al personal contra incendio y firman el permiso. de no haber estas firmas, no se podrá dar inicio al mismo.

- Es responsabilidad del personal que realiza el trabajo y su supervisor retirar o proteger los materiales inflamables o combustibles cercanos al área de trabajo.

    - Al realizar trabajos con fuego abierto en alturas se deberán acordonar los niveles inferiores una distancia prudente que evite que personal cercano a la barricada pueda estar expuesto a chispas o rebabas calientes, o en su defecto colocar lonas o maderas humedecidas de tal forma que protejan o reduzcan la posibilidad de salpicaduras al personal, tuberías con líquidos inflamables o líneas eléctricas.

    - Los permisos de fuego abierto son validos por un turno. Si el trabajo tiene que continuar el supervisor del nuevo turno será quien autorice otro permiso.

- Con los documentos generados, el ingeniero responsable del trabajo y el personal manual que realizará la actividad (cabo, operador especialista, ayudantes, etc.) junto con el ingeniero  responsable del área, se dirigirán al lugar del trabajo para que el operador o especialista encargado del área, entregue el equipo, línea o instalación donde se va a desarrollar el trabajo, debiendo firmar de forma autógrafa de haber entregado el equipo en condiciones seguras para ser intervenido y el personal manual responsable de ejecutar el trabajo, deberá firmar también de forma autógrafa después de haber leído y entendido las instrucciones para realizarlo, ambos en los documentos originales.

- Al término del trabajo el personal manual y los Ingenieros responsables del trabajo y del área, firmarán en el recuadro correspondiente de “TERMINACIÓN DEL TRABAJO”, la entrega y recepción del mismo en ambos originales, marcando Sí si el trabajo fue terminado o No si no lo fue.

- Anexos

Cuestionario.

Seguridad en Soldadura por Arco o Eléctrico.

Seguridad en Soldadura Autógena.

Cuestionario

| Cuestionario de evaluación para: | 400-ACSIPA-PO-11, Rev. 00 |
| --- | --- |
| Área de Trabajo: | Fecha |  |
| Nombre: | Ficha: |  |
| Aciertos | Calificación: |  |
| Evaluador: |  |  |
| Escriba la respuesta correcta. |
| 1.- | Escriba cinco trabajos con fuego abierto o en caliente más comunes. |
| 2.- | Defina una atmósfera explosiva. |
| 3.- | ¿Que es un límite de explosivita?. |
| 4.- | ¿Defina Flash Point? |
| 5.- | Los Riesgos de Trabajos con fuego abierto pueden provocar: |
| 6.- | Es un requisito utilizarlo para realizar el trabajo caliente en las áreas de trabajo, proporciona información al personal que va ha realizar el trabajo. |
| 7.- | Mencione usted cinco estricciones para el personal y área de trabajo, para la realización de trabajos con fuego abierto. |
| 8.- | ¿Cuando se dice que es una atmósfera enriquecida con oxígeno? |
| 9.- | ¿Defina que es un trabajo con fuego abierto? |
| 10.- | Menciona cinco aspectos de seguridad en soldadura por arco eléctrico. |

Seguridad en Soldadura por Arco o Eléctrico

- Antes de empezar cualquier operación de soldadura de arco, se debe hacer una inspección completa por el soldador del área donde va a trabajar y en su  entorno con la finalidad de.

- Lea las etiquetas de advertencia y los manuales de instrucción.

- Remueva todos los peligros potenciales de fuego en el área de soldar.

- Mantenga siempre un extinguidor de fuego para uso inmediato.

- Equipe las máquinas de soldar con switch que se puedan desconectar rápidamente.

- La corriente de la máquina se debe desconectar antes de realizar reparaciones.

- La conexión a tierra apropiada en las máquinas de soldar es importante.

- La pinzas portaelectrodos no deben usarse si estos tienen los cables sueltos, las tenazas dañadas o aislantes dañados.

- La pinza deberá estar lo suficientemente aislada y cuando este bajo tensión deberá tomarse con guantes.

- Un arco no se debe hacer si alguien alrededor no tiene el protector de los ojos apropiado.

- La radiación de la luz infrarroja es la causa del quemado en la retina y de la enfermedad llamada cataratas. Proteja los ojos con el casco de soldar equipado con una protección filtrante del grado apropiado.

- Proteja su cuerpo de las partículas y rayos del arco con ropa protectora. Como son: ropa de algodón delantal a prueba de fuego guantes.

- Ropa propiamente ajustada que no este desgastada o rota.

- Las camisas deben tener mangas largas.

- Los pantalones deben ser de pierna larga y zapatos que cubran cuando se esta soldando con arco.

- Una monja resistente al fuego que cubra los hombros son necesarios cuando se suelda sobre la cabeza.

- Mantener la ropa libre de grasa y aceite.

- Cables y mangueras en orden y sin estar expuestas a chispas, material fundido o calor.

- Mamparas o protecciones para prevenir deslumbramiento.

- Máquina de soldar con carcaza aterrizada.

- Equipo eléctrico, mecánico y de proceso bloqueado con tarjeta y candado.

- Ventilación apropiada  Este seguro de que existe ventilación adecuada cuando se suelda en áreas encerradas o cuando hay barreras contra el viento. Las corrientes naturales de aire, ventilación y posición de la cabeza ayudan a mantener el humo alejado de la cara del soldador.

- La ventilación es suficiente si:    El cuarto o el área de soldar tiene por lo menos 10,000 piés cúbicos para cada soldador. El techo tiene por lo menos 16 piés. La ventilación no es bloqueada por barreras como divisiones, equipos, u otras estructuras. La soldadura no se realiza en espacios encerrados.

- Si los requerimientos en espacio no son los ideales, entonces el área necesita ser equipada con extractores mecánicos de ventilación con escape de por lo menos 2000 cfm de aire por cada soldador, excepto donde campanas o cabinas de extracción locales, o líneas de aire para respirar son usados.

- Evite descargas eléctricas: Una descarga eléctrica puede matar. Para prevenir una descarga eléctrica:

Use cables y tenazas con buen aislante o cobertura.

Este seguro que los cables de soldar estén secos y libres de grasas y aceite.

Mantenga los cables de soldar alejados de los cables eléctricos.

Usar guantes secos y sin huecos.

La ropa también debe estar seca.

Aísle el soldador del suelo usando un aislador seco, como un tapete de caucho o madera seca.
Conecte al suelo las bases de los soldadores.

Nunca cambie los eléctrodos con las manos descubiertas o con guantes mojados.

- Revisar los Puntos Siguientes

El equipo de protección personal apropiado es importante.
Una descarga eléctrica puede ser fatal.
Si la ventilación no es apropiada, entonces el área de soldar necesita ser equipada con extractores macánicos de ventilación.
Siempre mantenga un extinguidor de fuego para uso inmediato.

Cuestionario:

Verdadero o Falso

1. Todos los peligros potenciales de fuego deben se removidos del área de soldar.

V

F

2. Usar las corrientes naturales de viento o ventiladores para mantener el humo alejado de la cara.

V

F

3. La proteccion en los ojos no es necesaria siempre.

V

F

4. Es aceptable usar tenazas de soldar con cables conectores sueltos.

V

F

5. Los eléctrodos no deben ser cambiados con las manos descubiertas o con guantes mojados.

V

F

Respuestas:

Verdadero o Falso
1. V, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V

|  |  | 400-ACSIPA-FO-12 Rev. 03 Procedimiento Operativo Crítico |
| --- | --- | --- |
| Identificación | 400-ACSIPA-PO-12 |  | Área emisora | Auditoria de Calidad, Seguridad Industrial y Protección Ambiental |
| Revisión | 00 |  | Fecha de revisión: 19 de Junio del 2006 |
| Nombre del documento: Procedimiento operativo crítico para la colocación de barreras y barricadas. |
| Elabora | Revisa | Autoriza |
| Ing. Hugo Martiradoni Aguiñaga | Ing. Eduardo Sánchez Alvarez | Ing. Guillermo García Reynaga |

- OBJETIVO:

Proteger al personal de riesgos potenciales para evitar lesiones mediante el uso de barricadas.

- AMBITO DE APLICACION:

A Todo el persona de Pemex Petroquímica, compañías contratistas, prestadores de servicios que desempeñen algún trabajo dentro de las Instalaciones de los complejos petroquímicos.

“El cumplimiento de este procedimiento crítico es CONDICIÓN DE EMPLEO”.

- REFERENCIA NORMATIVA:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Federal del Trabajo.

Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos.

Norma ISO-9001, ISO-14001.

Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y señalamientos de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar.

- DEFINICIONES:

Barrera

Es un obstáculo físico que tiene como finalidad  evitar el contacto con líneas o equipo energizado o con cualquier otro peligro potencial.

Barricada:

Es un obstáculo físico que tiene como objetivo limitar el acceso a un área peligrosa y advertir sobre la misma, como por ejemplo cinta, cadenas, biombos, conos, caballetes, etc., Los señalamientos por sí solos no se consideran barricadas.

Barandal estándar:

Es una barrera vertical erigida a lo largo de las orillas expuestas de una abertura en el piso o en la pared, o en una rampa, plataforma o paso para evitar que la gente caiga. Los barandales estándar están compuestos de un riel superior de aproximadamente 42” de alto y un barandal medio. El barandal puede estar hecho de párales de andamio, de tablas de madera de 2” x 4”, de cuerda metálica de ½” de diámetro fuertemente tensada o de cualquier otro material adecuado. Es necesario colocar tantas columnas como sea necesario de manera que el barandal quede lo suficientemente firme y pueda resistir una fuerza de 200 libras aplicada al barandal superior en cualquier punto.

Medidas de Seguridad:

Todo el personal responsable de realizar un trabajo de mantenimiento de equipo, reparación, excavación, apertura de líneas, construcción, etc., deberá utilizar barricadas para identificar los riesgos siguiendo los lineamientos de este procedimiento para evitar que el personal ajeno al trabajo se exponga a una posible lesión.

- DESARROLLO:

TIPO DE BARRICADAS:

Las barricadas que se usan en los diferentes complejos petroquímicos pueden ser: permanentes y eventuales, teniendo cada una de ellas la misma finalidad pero diferentes usos, así como características de construcción. Estas barricadas se definen como:

- Permanentes: Se usan por tiempo indefinido indicando siempre la procedencia  de un riesgo potencial constante o frecuente en un área claramente identificada. Estas barricadas no usarán las tarjetas (roja o amarilla) característica de las barricadas temporales, pero tendrán carteles que señalen el riesgo existente.

- Eventuales: Se usan en períodos cortos de tiempo, requiriendo siempre de una tarjeta de identificación (roja o amarilla) y una vez que el peligro desaparece, deberán ser retiradas.

- LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:

Con el propósito de estandarizar los materiales de construcción de barricadas, dependiendo de su tipo, se establece lo siguiente:

Permanentes:

Estas barricadas se pueden construir de dos maneras:

- Con soportes de tubo de metal con un diámetro mínimo de 1½” a los que se les colocará una cadena de plástico amarilla y

- Con soportes de madera de 4” x 4”, a los que se les colocará barras de madera.

Tanto los tubos como los postes deberán estar anclados de tal forma que su remoción sea sencilla.

Eventuales:

- Soportes de varilla de fierro, con base de concreto o placa de fierro de ½”.  (Ver ANEXO 1).

- Soportes de varilla roscada en uno de sus extremos con grapas de sujeción para rejilla Irving.

En ambos casos se podrá utilizar cable de polipropileno o cinta plástica de 1” o 2” de ancho.

Generales:

- Toda área en que se identifique un riesgo, el cual presente exposición a lesión para cualquier persona  y que requiera aislarse, deberá ser barricada desde el momento en que se detecte el riesgo para su corrección o eliminación.

- La colocación y el uso correcto de la barricada permanente o eventual, es responsabilidad del supervisor cuyo personal instala la barricada.

3.	Las barricadas deben colocarse a una distancia mínima de 1mt. del perímetro del área peligrosa. Considerar los casos de excavaciones profundas, salpicaduras de químicos o trabajos en altura, trabajos con grúas, donde será necesario aumentar considerablemente el área barricadas.

4.	Toda barricada debe tener una altura aproximada de 1 mt.

5.	Las barricadas deberán cerrar por completo el área afectada para evitar cualquier acceso a ella.

6.	Deben considerarse las situaciones  donde resulta impráctico colocar soportes portátiles, como áreas de producción, ya que en estos casos las estructuras o barandales servirán para sujetar la cuerda de polipropileno o cinta plástica.

- Al efectuarse trabajos en altura y se presenten riesgos con rebaba caliente (soldadura) o por escurrimiento de químicos (apertura de líneas), en áreas donde los niveles tengan piso de rejilla Irving, es obligatoria la instalación de barricada en los niveles inferiores, incluyendo el nivel de riesgo.

- No se deberá utilizar una barricada como sustituto de un barandal en los casos en que éste se requiera.

- Todo equipo que requiera reparación o limpieza (Ejem: apertura de líneas) y que dé lugar a un riesgo, deberá ser barricada por el personal del supervisor responsable de la reparación o limpieza.

- La eliminación de toda barricada es responsabilidad del personal que ordenó su instalación. Esta acción será inmediata a la eliminación del riesgo.

- Al instalar una barricada deberá evitarse obstruir innecesariamente el acceso a rutas de escape, equipos contraincendio, equipos autónomos de respiración o pasillos.

- No está permitido usar los hidrantes como soporte provisional, no deberá quedar bloqueado el acceso a estos por barricadas.

- Los componentes de las barricadas deberán guardarse en lugares establecidos y no quedar abandonados en las áreas.

- En todos los trabajos que involucren materiales químicos o fibras donde sea requerido equipo de protección personal especial.  Todo el personal que  se encuentre dentro de la barricada deberá usar el mismo equipo de Protección Personal.

- Los peligros potenciales que plantean la necesidad de colocar barreras o barricadas temporales sólo deberán existir el tiempo mínimo necesario, por lo que se deberán retirar una vez que no cumplan su objetivo.

- Si la iluminación en el área es deficiente es necesario colocar luces amarillas intermitentes además de cualquier otro medio de obstaculización para señalizar el área.  (Cuidado: Es necesario tomar en cuenta la clasificación eléctrica del área).

- En los casos en los que se utilice cinta para cumplir con este procedimiento será necesario seguir este código de colores:

  - La cinta con amarillo y negro se utiliza para indicar precaución o como advertencia.

  - La cinta con amarillo y magenta se utiliza para restringir el acceso al área de trabajo en donde hay material radioactivo.

- La cinta roja se utiliza para delimitar un área en donde está restringida la entrada a todo el personal, excepto cuando se cuente con el permiso específico del supervisor que está a cargo del área. “El supervisor a cargo del área” significa la persona responsable del trabajo que se está llevando a cabo en el área cercada. El supervisor deberá permanecer en el lugar de trabajo hasta que la cinta roja sea retirada.

- Tanto en las barricadas como en las barreras deberá colocarse una cinta que indique peligro o precaución y deberá colocarse una tarjeta roja o amarilla  en un lugar en donde ésta sea fácilmente visible. Lo anterior es responsabilidad de la persona que coloque la barricada o barrera. Es necesario incluir la siguiente información:

- Motivo de la barricada.

- Nombre del individuo responsable.

- Fecha en que se erigió la barricada.

- Las etiquetas deben utilizarse de la siguiente manera:

  - Amarillas- - Etiquetas de CUIDADO que se utilizan con la cinta que contiene la misma indicación.

  - Rojas - Etiquetas de PELIGRO que se utilizan con la cinta que contiene la misma indicación.

- El Departamento de Seguridad deberá establecer estándares para los inventarios de todo el equipo para barricadas y deberá tener estos artículos en existencia y a la mano.

- La colocación de barricadas deberá incluirse como parte de cualquier permiso de trabajo que se emita para la tarea en cuestión.

- APLICACIONES ESPECÍFICAS:

- Áreas en donde se llevan a cabo trabajos en lugares elevados:

  - Es necesario cercar tanto el área de trabajo misma como el área que se encuentra bajo ésta. El área cercada deberá incluir un margen de extensión suficiente como para proteger de la posible caída de objetos a las personas que estén abajo del área de trabajo.

- Equipo motorizado, incluyendo grúas.

  - El equipo deberá cercarse cuando se esté utilizando en una aplicación fija o cuando esté fuera de servicio y no deberá estacionarse en los caminos ni en las vías de acceso.

  - Cualquier equipo que se quede durante la noche en algún camino deberá cercarse y deberán colocarse las luces amarillas intermitentes.

  - Tanto la cadena de transmisión como el área que se encuentra bajo la carga de trabajo deberán cercarse.

  - Es necesario cercar el radio de oscilación de la superestructura de las grúas giratorias siempre que ésta gire.  Esto incluye las funciones de elevación y nivelación de la grúa.

- Áreas en donde se utilizan rayos X:

  - Para restringir el acceso a estas áreas sólo se utiliza la cinta amarillo-magenta en la cual se deberá colocar un señalamiento que indique la presencia de radiación.  Queda estrictamente prohibido el acceso al área al personal ajeno a los trabajos con rayos X.

- Áreas de trabajo en donde se presenten situaciones inusuales como por ejemplo fugas de sustancias químicas, obstrucción de vías de acceso, etc.

  - Es necesario erigir barricadas para proteger/advertir al personal de cualquier fuga o derramamiento de sustancias químicas.  Las barricadas serán retiradas hasta que hayan concluido los trabajos de reparación o limpieza.

- Excavaciones:

Agujeros temporales en el suelo

  - OSHA establece que un agujero en el suelo es una abertura que mide 3 metros o más en su dimensión más pequeña en cualquier piso, plataforma, pavimento, etc., en la cual puede caer una persona.

  - Los agujeros que se hagan en el piso con carácter temporal deben ser vigilados por alguien en todo momento, o bien, deberán cubrirse con el material adecuado o cercarse con un barandal estándar temporal.

  - Es necesario cumplir las disposiciones de la OSHA, especialmente la sección 29 CFR 1910.23 (e).

  - La plataforma que se utilice para cubrir el agujero deberá estar bien afianzada para evitar que se resbale.  Utilice cinta para cercar y señales de advertencia para indicar que existe el riesgo de caer.

- Remoción del barandal:

  - En los casos en los que se retire alguna sección del barandal será necesario que alguien vigile el área constantemente hasta el barandal sea colocado de nuevo.

- Áreas en donde se están llevando a cabo trabajos de lavado con chorro de agua/arena a alta presión (exceptuando el área de talleres que ha sido designada para la realización de esta actividad y que cuenta con los debidos medios de protección).

  - La barricada deberá lo suficientemente retirada del lugar del peligro para advertir/proteger al personal ante cualquier falla o cambio de condiciones de trabajo que se presente.

  - Al ingresar al área cercada es posible que sea necesario utilizar el equipo personal de seguridad.

  - En los casos en los que se realicen trabajos de  lavado con agua poco caliente o moderadamente caliente no es necesario colocar barricadas siempre que la exposición directa al chorro de agua no cause ninguna lesión física seria.

  - Para los trabajos de lavado con chorro de arena la barricada deberá colocarse como mínimo a 50 pies de la fuente.  Al ingresar al área cercada es necesario que el personal utilice equipo de protección respiratoria (3M-9925) y auditiva.

- Cualquier cable de potencia  ( a 440 VCA deberá cercarse con cinta roja y se deberá colocar la etiqueta de PELIGRO.

- ACCESO A ÁREAS BARRICADAS.

El supervisor propietario del área o el supervisor responsable de efectuar un trabajo, al identificar un riesgo potencial, evaluará los peligros existentes con la finalidad de elegir el tipo de barricada que deberá instalar. En el caso de barricadas eventuales se identificarán con una tarjeta amarilla o roja dependiendo del tipo de acceso que se tendrá en el área barricada.

- Acceso PROHIBIDO.

  - Cuando se utilice la tarjeta  roja (PELIGRO)  será indicativo de que existe un riesgo potencial de lesión.

  - Solo podrá tener acceso a esta área el personal involucrado en el trabajo que se este realizando.

  - Únicamente el personal propietario de la barricada, podrá permitir el acceso a otros  previa autorización e información de los riesgos existentes.

  - Cuando las condiciones cambian disminuyendo el riesgo, deberá cambiarse de tarjeta roja a tarjeta amarilla.

  - Cuando el trabajo no es terminado al finalizar una jornada, se deberá reducir el área de la barricada al mínimo necesario, con el propósito elemental de dejar las áreas lo más despejado posible.

  - Todo el personal sin excepción que se encuentra dentro de una barricada deberá utilizar el mismo equipo  de seguridad adicional que sea requerido para realizar el trabajo.

- Acceso RESTRINGIDO.

Cuando se utilice tarjeta amarilla  (PRECAUCIÓN)  será indicativo de que el riesgo existente es menor y podrá tener acceso el personal que lo requiera poniendo especial atención en las condiciones del área y el trabajo que se esté realizando con el fin de identificar y evitar exponerse a dichos riesgos.

- ANEXOS:

ANEXO 1

Soporte de barricadas.

Etiqueta de PELIGRO

Etiqueta de PRECAUCIÓN

ANEXO 2

Cuestionario

ANEXO 1

SOPORTES DE BARRICADAS

TARJETAS

ANEXO 2

| Cuestionario de evaluación para: | 400-ACSIPA-PO-12, Rev. 00 |
| --- | --- |
| Área de Trabajo: | Fecha |  |
| Nombre: | Ficha: |  |
| Aciertos | Calificación: |  |
| Evaluador: |  |  |
| Escriba la respuesta correcta. |
| 1.- | Que es una barrera? |
| 2.- | Que es una barricada? |
| 3.- | Mencione los tipos de barricadas y explique brevemente? |
| 4.- | Describa cuales son los lineamientos de construcción para las barricadas permanentes? |
| 5.- | Que color de cinta se utiliza para indicar precaución o advertencia? |
| 6.- | Para que se utiliza la cinta de color amarillo y magneta? |
| 7.- | Mencione por lo menos 4 de las 8 aplicaciones especificas de barreras? |
| 8.- | Que es acceso restringido? |
| 9.- | Cuál es la altura aproximada que debe tener una barricada? |
| 10.- | Cuando se utiliza la cinta roja? |

|  |  | 400-ACSIPA-FO-12 Rev. 03 Procedimiento Operativo Crítico |
| --- | --- | --- |
| Identificación | 400-ACSIPA-PO-14 |  | Área emisora | Auditoria de Calidad, Seguridad Industrial y Protección Ambiental |
| Revisión | 00 |  | Fecha de revisión: 19 de Junio del 2006 |
| Nombre del documento: Procedimiento operativo Crítico de Trabajos en Altura. |
| Elabora | Revisa | Autoriza |
| Ing. Hugo Martiradoni Aguiñaga | Ing. Eduardo Sánchez Alvarez | Ing. Guillermo García Reynaga |

- OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la ejecución de trabajos en altura, de manera que el personal que tenga la necesidad de realizar trabajos en lugares elevados  los conozca y los ponga en práctica con el propósito de evitar accidentes y/o incidentes que puedan poner en riesgo la integridad física del personal.

# ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Este procedimiento es de aplicación y observancia  obligatoria para todo el personal (mantenimiento, operación, seguridad, contratistas y prestadores de servicio) que realice trabajos con riesgo de caídas de un nivel superior al de piso en las instalaciones de Pemex Petroquimica.

“El cumplimiento de este procedimiento crítico es CONDICIÓN DE EMPLEO”.

# REFERENCIA NORMATIVA:

# Norma de Referencia NRF-024-PEMEX-2001 “Requisitos mínimos para Cinturones, Bandolas, Arneses, Líneas de Sujeción y Líneas de Vida”.

Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos Cáp. II Art.15.

Norma Oficial Mexicana NOM-009-STPS-1999, Equipo suspendido de acceso-Instalación, operación y mantenimiento-condiciones de seguridad.

# DEFINICIONES:

# Accesorios.- Elementos que forman parte del arnés: hebillas, anillos “D”, ganchos de seguridad, trabillas y medios de sujeción, entre otros.

# Anclaje.- Un punto seguro de conexión que no forma parte de la superficie de trabajo, para líneas de sujeción, cables  auxiliares y líneas de vida.

# Anillo Tipo.- “D“.- Herraje de acero forjado en forma de dicha letra. Es un conector usado integralmente en un arnés, como un elemento de aseguramiento (anclaje, amarre, sujeción).

# Arnés para el cuerpo (clase II).- Un dispositivo de bandas sencillas ó compuestas que puede ser asegurado alrededor del cuerpo del trabajador, en tal forma que la fuerza de detención de la caída puede ser distribuida uniformemente sobre los muslos, glúteos, pecho y hombros ó combinación de ellos y con medios para conectar una línea de sujeción que deberá tener un dispositivo de desaceleración (amortiguador).

- AST.- Análisis de Seguridad del Trabajo.- Es una herramienta básica para la identificación de riesgos y una planeación efectiva de las actividades.

# Barricadas.- Es un obstáculo físico como por ejemplo cinta, cadenas, biombos, conos, caballetes, etc. que tiene como objetivo limitar el acceso a un área peligrosa y advertir sobre la misma. Los señalamientos por sí solos no se consideran barricadas.

# Cable de sujeción.- Elemento flexible para asegurar al trabajador del arnés, a un anclaje ó línea de vida.

# Dispositivo de Desaceleración (amortiguamiento).- Cualquier mecanismo que sirva para disipar la energía durante una caída.

- Gasa.-  Es un lazo con nudo fijo e inmovible de tal manera que a través de dicho lazo se pasa el cable de sujeción del arnés para mantenerse sujeto y seguro en el punto donde se trabaje.

# Gancho de seguridad.- Dispositivo de cierre automático con seguro, pasador ó cualquier otro medio  similar que lo mantenga cerrado hasta que sea abierto manualmente, incluye cerrado automático, acción simple, doble acción y doble seguro, usualmente es colocado en el extremo de un cable, para dotar a este de un medio de ser enganchado.

# Hebilla.- Dispositivo para  mantener  el cinturón ò arnés cerrado alrededor del cuerpo  del trabajador.

# Línea de Vida.-  Elemento flexible soportado por dos ó más anclajes independientes de la superficie de trabajo, que sirve para asegurar directa ó indirectamente, un arnés, cable de sujeción ó un dispositivo de desaceleración. Puede ser de tipo horizontal ó vertical.

# Punto Fijo.- Equipo de protección personal en forma de banda que sirve como punto seguro de conexión que no forma parte de la superficie de trabajo donde se coloca el cable de sujeción así como cables auxiliares.

# Trabajo en Altura.- Cualquier labor  ó actividad que se ejecute a un nivel superior de superficie del piso.

# Trabajo en espacios confinados.- Cualquier actividad que se desarrolla en un espacio con la característica de ser suficientemente grande como para permitir la entrada de un trabajador, en donde la entrada y/o salida está restringida y no está diseñado como un espacio de trabajo continuo y pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera deficiente de oxigeno que pueda dañar la salud del trabajador que ingrese.

# Andamios.- Son herramientas de trabajo de uso portátil, formados de estructuras tubulares, que tienen la característica de armado rápido, de ser transportados fácilmente al lugar donde se realizará el trabajo, ligeros y que para su armado y desarmado requiere personal con entrenamiento básico, debidamente documentado.

# Rodapié.- Es una protección que se coloca sobre la plataforma y sirve para evitar la caída de objetos medianos, como herramienta manual, materiales, etc., así como evitar que algún trabajador involuntariamente pisara fuera de la plataforma.

# Zapata.- Dispositivo de seguridad de material sintético que esta colocado en los extremos de los largueros de la escalera y que tienen la función de evitar deslizamiento cuando la escalera se encuentra apoyada.

# DESARROLLO:

Requisitos previos.

Definición de lugar elevado:

Para propósito de éste procedimiento se considera lugar elevado todo aquel que rebase 1.2 metros de altura, con relación al piso donde esté apoyada la escalera o andamio.

Las reglas generales a observar para trabajos en alturas son:

Como política interna de Pemex Petroquímica se establece que el tipo de componente contra caídas debe ser el arnés del tipo Paracaídas o cuerpo entero y línea de sujeción de 3 puntos con ganchos metálicos, con cabo auto retractil.

Nota: En el caso de utilización de los triples de rescate es obligatorio el uso de los elementos anteriormente mencionados.

El equipo de seguridad a utilizar es: Ropa de trabajo, overol, casco, lentes y zapatos de seguridad, cinturón de seguridad, arnés de cuerpo completo, líneas  de vida y equipo adicional dependiendo del trabajo que se vaya a realizar.

- Al trabajar en lugares elevados es indispensable estar al menos amarrado de un punto y si es posible de dos puntos diferentes, se deberá tener la seguridad que el punto de amarre soporte un peso muerto mínimo de  5,400 lb (OSHA 1926.104) por persona atada a él.

- Las herramientas autorizadas para realizar trabajos en alturas son: escaleras rectas y/o de tijera, andamios, canastillas, plataformas entre otros. Queda estrictamente prohibido el uso de accesorios diferentes a los mencionados como pueden ser tambores, cubetas, plataformas inestables etc.

- Las escaleras y andamios deberán sujetarse a una estructura diferente a ductos eléctricos o de instrumentos.

- Queda prohibido a las personas que trabajan en lugares elevados caminar por camas de tubería, charolas eléctricas, instrumentos, equipos o líneas. Si la necesidad del trabajo o la instalación misma requiere de caminar por las tuberías eléctricas y/o las charolas de cableado eléctrico, se deberá consultar con el supervisor y/o área de seguridad para que en conjunto se determine la manera más segura de hacer el trabajo bajo dichas circunstancias.

- Es responsabilidad de la persona que va a usar el equipo, asegurarse que las escaleras, andamios, canastillas y plataformas estén en buenas condiciones e inspeccionados, en caso contrario deberá reportarse a la supervisión, colocársele una tarjeta de bloqueo y no usarlo hasta que se tenga un equipo confiable e inspeccionado.

- Las escaleras dañadas, deberán ser sacadas de operación  destruyéndolas para evitar que alguien pueda utilizarla y lesionarse.

- El supervisor y el operador deberán leer y entender claramente las instrucciones indicados en los procedimientos "INSPECCION DE ESCALERAS" y el procedimiento 400-ACSIPA-PO-12 "Procedimiento operativo para la colocación de barreras y barricadas". Para aplicarlas en campo  antes de iniciar cualquier trabajo en lugares elevados.

Todo trabajo de altura debe considerarse como trabajo potencialmente peligroso y como tal, para su ejecución deberá usarse obligatoriamente el arnés con cable de sujeción, autorizarse el permiso de trabajo, que obligue al análisis del riesgo (AST) y considerar los siguientes requisitos previos:

Líneas de vida

- En las áreas en donde no se tenga un punto de anclaje para asegurar el cable de sujeción del arnés deberá instalarse una línea de vida en forma vertical u horizontal soportada por dos o más anclajes, independientes de la superficie de trabajo, para poder desplazarse sin exposición a la caída.

- El personal responsable de la ejecución de los trabajos en altura deberá inspeccionar las líneas de vida antes de su uso, debiendo verificar que la cuerda al flexionarse no presente roturas de hilos, cortes o excesiva abrasión.

- La línea de vida se debe sujetar firmemente de dos puntos fijos como mínimo.

- Los puntos de anclaje de una línea de vida son un punto seguro de atadura, al que se unen  líneas de vida, o bandolas. El ancla fija debe ser capaz de apoyar un peso muerto mínimo de  5,400 lb (OSHA 1926.104) por persona atada a él.

- Cuando se realicen actividades en alturas los trabajadores deben  asegurarse  que la línea de vida no este cortada, pinchada, o colocada sobre una parte filosa, de manera que la línea de vida se mantenga permanentemente conectada a una estructura.

- Si la longitud de línea de vida es mayor a 20 metros se recomienda tener o facilitarse soportes intermedios cada 10 mts; y que el cable pase por un “ojillo” a través del ángulo de cada soporte

- La línea de vida no deberá tener nudos ni irregularidades en el trayecto de su longitud, si son necesarias solo se permiten “Gasas”.

- La línea de vida  no deberá tener empates intermedios solo deberán realizarse en el punto de un soporte con adecuado amarre al mismo.

- Al trabajar en techos, se recomienda habilitar “Gasas” en la línea de vida necesarias para sujetar los cables de sujeción cada 2 metros.

Cable de sujeción

- Para desplazamientos en trabajos de altura se deberán de usar 2 cables de sujeción, con la finalidad de no desengancharse uno hasta no tener enganchado el otro.

- No esta permitido realizar o habilitar cuerdas de extensiones al cable de sujeción por ningún motivo para ello es necesario implementar una  línea de vida adicional que se acerque al punto de trabajo y un nuevo análisis de seguridad.

- El cable de sujeción deberá ser independiente para cada trabajador.

- El cable de sujeción debe ser de fibras sintéticas, metálicas o combinadas provista de ganchos en ambos extremos para que sea conectado fácilmente al anillo “D” del cinturón. No deben ser usadas líneas de sujeción de cuero.

- Para trabajos donde exista el potencial de contacto del cable de sujeción  con una superficie caliente se deberá de usar línea de sujeción de alambre de acero.

Arnés

Como política interna de Pemex Petroquímica se establece que el tipo de componente contra caídas debe de ser arnés para el cuerpo clase II (NRF-024-PEMEX-2001) y como alternativa a evaluar por la supervisión responsable del trabajo serán los componentes contra caída los tipos clase I, III, IV, V y VI dependiendo del trabajo  a realizar.

Antes de iniciar la actividad el personal responsable de la ejecución de los trabajos deberá realizar la inspección del arnés, de la siguiente manera:

- Flexionando o doblando el cinturón para verificar que no tenga partes dañadas.

- Las costuras no deben mostrar deshilachamiento, cortaduras, quemaduras u otros signos de debilidad.

- Los herrajes (anillos, ganchos, hebillas, etc.) no deben presentar fisuras, fracturas, accesorios falsos u otros signos que puedan afectar su resistencia mecánica.

El ancho de las bandas del arnés no deben ser  menor de 4.5 cm. (1 ¾”) y en los puntos de unión entre las bandas que conforman el cinturón se deberán emplear costuras. No se aceptan remaches en las uniones.

Es obligatorio el uso de arnés de seguridad cuando se trabaje en alturas que sobrepasen los barandales en cualquier nivel de la planta.

# EQUIPO / ACCESORIOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

Andamios

Clasificación de Andamios:

Existen tres tipos de andamios autorizados para realizar trabajos en altura, en las instalaciones de Pemex Petroquimica y su selección deberá ser de acuerdo al trabajo a desarrollar:

- Andamio estándar o de sección modular. Ver anexo No. 1.

- Andamio básico, del sistema “BASIC”.

- Andamio tubular con roseta.

Características y Selección de los Componentes del Andamio:

a)	Bases del andamio.-  Deberán ser seleccionadas dependiendo de las características de la superficie ó del terreno en donde se instalará el andamio, con las siguientes consideraciones:

- Base Fija: Para superficies planas y firmes.

- Base Móvil o Rodante: Para superficies planas y firmes.

- Base de Tornillo o Niveladora: Para superficies o terrenos irregulares y/o con desnivel.

b)	En caso de usar bases móviles o rodantes deberán contar con seguro o cuñas para poder evitar desplazamientos cuando el andamio este fijo.

c)	La mariposa de las bases de tornillo o niveladoras no deberán exceder una altura mayor a las dos terceras partes de su altura total.

Armado del andamio:

- Los andamios deben tener capacidad para soportar su propio peso y por lo menos la máxima carga deseada multiplicada por cuatro. Un andamio que tenga una altura cuatro veces mayor que el ancho de su base debe estar amarrado a postes de apoyo.

- Antes de iniciar el armado del andamio el operario responsable del trabajo, debe verificar que no estén alteradas las partes del andamio (soldadura, corte, perforación o doblado, libres de deformaciones, abolladuras, corrosión severa), todos los andamios defectuosos deberán marcarse y desecharse

- Al iniciar el armado de la estructura principal del andamio se deberán nivelar los módulos y/o piezas para tener estabilidad y asegurar que todas las partes estén debidamente sujetas o fijas, para evitar su desprendimiento.

- En el caso de la estructura principal del andamio tipo modular se deberán acomodar los marcos de tal forma que las escaleras sean colocadas por un mismo costado y de manera continua, facilitando así el ascenso y descenso al mismo.

- El área de trabajo (plataforma) deberá contar con secciones metálicas antiderrapantes que cubran el total de la parte superior de la estructura principal (tubular metálica prefabricada) del andamio fijándolas de tal forma que no pueda dar lugar a  deslizamientos o cualquier otro movimiento que ponga en riesgo de caída al trabajador, además deberán sobresalir 4 postes, que serán unidos en su parte superior, a una altura aproximada de 1 mt. (Barandal). En la altura media de  los postes se colocará el barandal intermedio que cerrará 3 lados, dejando libre uno de los costados que servirá de ascenso y/o descenso rápido por donde se localiza la escalera, en el caso de que el andamio cuente con dos escaleras como los modulares, se permitirá eliminar otro de los barandales  intermedios, siempre y cuando los dos accesos sean requeridos por haber más de una persona sobre el andamio. Ver anexo No. 1.

- El rodapié (Protección perimetral de la plataforma) deberá cubrir los cuatro lados y tener una altura aproximada de 10 cm. especialmente en el lado de ascenso y/o descenso, los otros tres lados podrán tener una altura mayor si es requerido.

- Cuando la altura del nivel de la plataforma de trabajo exceda los 3 mts el andamio deberá ser amarrado a una estructura cercana y cuando rebase los 5 mts deberá ser reforzado con contraventeos tubulares desde su base, en forma transversal,  adicionalmente se deberá realizar un análisis de seguridad en el trabajo y el permiso de trabajo correspondiente deberá ser autorizado por el Superintendente de Mantenimiento.

- Para casos especiales donde no se puedan utilizar plataformas metálicas se utilizaran tablones de madera  que deberán ser de 2” de espesor. Cada uno de ellos deberá ser amarrado en ambos extremos con alambre galvanizado al cuerpo del andamio para mayor fijación. El uso de tablones y el permiso de trabajo deberá ser autorizado por el superintendente de mantenimiento.

- En los andamios equipados con ruedas se deben utilizar tornillos de ajuste de nivelación, estos no deben sobresalir más de 3 cms. de la rueda.

- Los andamios móviles deben ser utilizados solamente en superficies planas y niveladas, las ruedas deben fijarse con tornillos de sujeción para evitar que giren.

Escaleras

Características:

A.- Escaleras metálicas

- El espacio entre peldaños deberá ser de 30 cm. de centro a centro del peldaño y uniforme en toda la longitud de la escalera.

- Todos los peldaños de una escalera metálica deberán tener un diámetro mínimo de ¾ de pulgada (1.9 cm.)

- El ancho mínimo de un peldaño de escalera deberá ser de 40.6 cm.

- Los peldaños deberán ser rugosos para minimizar la posibilidad de deslizamiento, al apoyar el pie sobre los mismos.

- El ancho mínimo entre los largueros laterales de la escalera deberá ser de 30.5 cm.

### ¡ADVERTENCIA!

### Las personas que usan escaleras metálicas o conductoras portátiles cerca de líneas de alto voltaje corren el riesgo de resultar electrocutadas.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés), hace las siguientes recomendaciones que ayudarán a evitar muertes y lesiones que resulten del contacto entre escaleras metálicas y cables de tendido eléctrico:

- NIOSH recomienda que los patrones y trabajadores cumplan con la disposición de OSHA de prohibir el uso de escaleras metálicas o conductoras portátiles para realizar trabajo eléctrico o en lugares donde pudieran hacer contacto con conductores eléctricos. Se debería usar en su lugar escaleras no conductoras como las que se hacen de madera o de fibra de vidrio.

- Los patrones deberían informar por completo a los trabajadores sobre los peligros de usar escaleras metálicas portátiles (incluso las de aluminio) cerca de cables de tendido electrizados.

- Si se usan escaleras metálicas en la proximidad de cables de tendido electrizados, NIOSH urge que todos los patrones y trabajadores se adhieran estrictamente a las disposiciones de seguridad de OSHA [29 CFR 1926.450 y 1926.951(c)(1)] a fin de proveer equilibrio y asegurar las escaleras de la manera adecuada, y para mantener distancias de trabajo seguras a fin de evitar el contacto con conductores de electricidad.

- A fin de asegurar la protección apropiada de cualquiera que trabaje cerca de cables de tendido eléctrico, se deben hacer arreglos con la compañía de electricidad para desconectar las líneas o cubrirlas con cobertores o mangueras aislantes de línea.

- Los patrones deben adiestrar a los trabajadores en procedimientos médicos de emergencia como la resucitación cardiopulmonar. Se pueden prevenir las muertes por medio del cuidado médico de emergencia.

B.- Escaleras de madera

- Deben pintarse de laca ó barniz transparente para que pueda comprobarse fácilmente su estado de conservación.

- Todas las partes deberán estar libres de puntas filosas ó astillas.

- Escaleras de más de 9 metros no deberán usarse.

- Los peldaños de las escaleras deberán estar espaciados uniformemente no debiendo ser de más de 30 cm. entre ellos, y además deberán estar nivelados cuando la escalera esté en posición de uso.

- Todos los peldaños de una escalera de madera deberán tener un diámetro mínimo de 2.85 cm.

- El ancho entre los largueros laterales en la parte superior de la escalera deberá ser mínimo 29 cm. Los largueros laterales se deberán separar al menos 2.54 cm. por cada 30.48 cm. de longitud de la escalera desde la parte inferior hasta la parte superior.

Uso de escalera:

- Antes de iniciar una actividad en escalera el operario responsable del trabajo; deberá de verificar que los peldaños, soportes y zapatas estén libres de grasas o aceites e inspeccionar que los peldaños no tengan astillas, extremos cortantes, filos o proyecciones. Las escaleras con reparaciones improvisadas roturas, peldaños faltantes, largueros rotos u otro daño no deberán ser utilizadas.

- Las escaleras de mano deben probarse al adquirirse y repetir la prueba cuando menos 2 veces por año. La prueba puede hacerse colocando la escalera en posición horizontal con los extremos apoyados y levantados algunos centímetros sobre el piso y caminando sobre los peldaños, aquellas que presenten defectos serán separadas del servicio para su reparación o destrucción  marcándolas para su desecho

- Las escaleras de mano (rectas de una sola pieza) no deben exceder 6.0 mts. de longitud, durante su uso deberán estar sujetas a un lugar firme y seguro (preferentemente de la parte superior de la escalera y no serán usadas para accesar a un techo, salvo que la parte superior de la escalera se extienda o sobresalga al menos un metro por encima del soporte en el alero, canal o techo.

- Las escaleras de extensión no deben ser extendidas a más 9.0 mts. de longitud ( 36 ft ) .

- Las escaleras de tijera no deben ser usadas a alturas mayores a 3.6 mts. ( 12 ft ).

- En caso de que la escalera no pueda sujetares de ninguna parte, un trabajador sostendrá la escalera de la parte inferior todo el tiempo que el otro trabajador este realizando la actividad asignada.

- Para una correcta colocación de las escaleras, es importante que la inclinación de las escaleras sea aproximadamente de unos 15° - 20°, y la separación con respecto a la pared sea de 1/4 de la longitud de la escalera, debiendo apoyarse sobre piso firme y contra una superficie sólida y fija, de tal forma que no se pueda resbalar ni oscilar.

- En trabajos en el interior del cuarto de control de motores, registros de cableado y subestaciones eléctricas sólo se usará escalera de madera ó de fibra de vidrio, debiendo el operario responsable del trabajo asegurarse que los puntos de amarre sean los adecuados para soportar las cargas.

Uso de canastilla transportada por una grúa.

- El responsable del trabajo deberá asegurarse de las condiciones mecánicas de la grúa que se pretenda usar para el transporte de personal por medio de una canastilla no presente deficiencia mecánica y de funcionamiento.

- Al usar una canastilla los soportes de apoyo de la grúa deberán estar totalmente extendidos, apoyados firmemente en el piso y nivelados.

- Debe utilizarse solo canastilla destinada para personal y no para material, debiendo tener indicado su uso cada canastilla.

- Al subir a la canastilla hacerlo por la puerta de acceso y no por el barandal.

- El trabajador esta obligado a colocarse el arnés cuando sea transportado en una canastilla y deberá estar sujetado al armazón de la misma.

- La canastilla deberá inspeccionarse antes de iniciar el trabajo. Cualquier deterioro o desviación encontrada será motivo para no iniciar la actividad hasta su reparación.

- Personal que este sobre la plataforma de la canastilla deberá tener constante comunicación con el Operador de la grúa o ayudante por medio de radio comunicación.

- El Operador de la grúa deberá permanecer en los controles todo el tiempo que dure el trabajo con la canastilla suspendida

Indicaciones sobre el uso de barricadas

- La colocación de barricadas deberá incluirse como parte de cualquier permiso de trabajo que se emita  para la tarea en cuestión.

- No se deberá utilizar una barricada como sustituto de un barandal en los casos en que éste se requiera.

- Si la iluminación en el área donde se realizara el trabajo es deficiente es necesario colocar luces amarillas intermitentes además de cualquier otro medio de obstaculización para señalizar el lugar.

- En barricadas y barreras  se deberá colocar una cinta que indique peligro o precaución, es necesario incluir el motivo de la barricada.

- Ver procedimiento 400-ACSIPA-PO-12 (Procedimiento operativo para la colocación de Barreras y Barricadas.

# TRABAJOS ESPECÍFICOS EN ALTURAS

TECHOS DE EDIFICIOS

Se deberán  colocar tablones para transitar por las techumbres que estén construidas con lámina de asbesto o de plástico para repartir el peso en una superficie mayor y de este modo evitar una caída que pudiera causar lesiones graves al personal.

| Aseguramiento | Red de seguridad | Barandales |
| --- | --- | --- |
| Examinar detenidamente la cubierta para conocer su estado. Disponer de caminos de circulación seguros. Uso del arnés de seguridad sujeto a puntos fijos y resistentes. Nunca realizar trabajos en cubiertas estando solo. No trabajar sobre cubiertas cuando sople viento superior a 30 Km/h. Suspensión de los trabajos en caso de heladas, lluvias o nevadas. Evitar desplazarse con carga en las manos. Uso de calzado adecuado antideslizante. Utilizar arneses de seguridad junto a dispositivos anticaidas. |

El ancho mínimo será de 60 cm. Las pasarelas se mantendrán libres de obstáculos. El suelo tendrá la resistencia adecuada y no será resbaladizo. Si la altura de ubicación está a 2 o más metros de altura, tendrán barandilla. Utilizar el cable de sujeción y línea de vida. Accesos fáciles y seguros. El suelo debe estar unido.

En adición al uso de tablones se deberá colocar una línea de vida de donde el trabajador deberá sujetarse con su cable de sujeción.

# RESPONSABILIDADES

- Es responsabilidad del ingeniero especialistas de mantenimiento, operación, seguridad, contratistas y prestadores de servicio, encargado de los andamios y escaleras, tenerlos y mantenerlos en buenas condiciones. Ver 3.3 b.

- Es responsabilidad del usuario de mantenimiento, operación, seguridad, contratistas y prestadores de servicio el verificar las condiciones del andamio,  su armado, antes y durante su uso, así como cumplir con las condiciones de la barricada.

- Es responsabilidad del Ing. especialista de mantenimiento, operación, seguridad, contratistas y prestadores de servicio confirmar que el personal que asigna para los trabajos de armado de andamios conozca y aplique las reglas de seguridad correspondientes.

- Es responsabilidad del supervisor de mantenimiento, operación, seguridad, contratistas y prestadores de servicio que asignan  personal para el armado de los andamios,  que dicho personal haya sido entrenado y capacitado para hacerlo, así como de tener los registros correspondientes.

- Es responsabilidad del grupo de trabajadores asignados al armado de andamios, contar con su planeación por seguridad en caso de que este procedimiento no alcance a cubrir  parcial o totalmente algún trabajo.

# MEDIDAS DE SEGURIDAD

A.- Medidas de seguridad para el uso de andamios.

- Todo el material que se esté utilizando sobre la plataforma del andamio como puede ser: ladrillo, bloques de concreto ó algún otro material, no debe ser apilado más de 60 cms. de alto en la plataforma del andamio.

- Nunca utilice el barandal o los miembros estructurales del andamio para levantar cargas, ya que al sufrir alteraciones se afecta su integridad mecánica.

- No se debe accesar por los barandales ó por los puntales del andamio, utilice sus escaleras del mismo

- Nunca deberá soportar o apoyar un andamio sobre objetos inestables como tanques, latas, cubetas, cajas, blocks de concreto, ladrillos sueltos, etc.

- En caso de superficies suaves como arena, arcilla, grava, etc., se deberá usar blocks de madera o tablones de 2”x12”x12” como mínimo para dar firmeza y apoyo a cada una de las bases (esto solo aplica para las bases fijas y de tornillo).

- Todas las herramientas y los materiales deben ser retirados o bajados al piso antes de mover el andamio.

- No se deberán realizar trabajos sobre andamios al estar lloviendo ó con vientos mayores a 30 km/hr.

- No deberá arrojarse desde o hacia el andamio ninguna de sus partes, herramientas, materiales, equipos y/o cualquier otro objeto, deberá de utilizarse una cuerda para subir o bajar lo necesario.

- No se deberá usar el andamio para levantar o sostener objetos con diferenciales, tirfo, etc.

- No se deberá de  mover o trasladar un andamio con material, objetos o personas sobre el mismo.

B.- Medidas de seguridad para el uso Escalera.

- Se deberá bajar y subir las escaleras siempre de frente y no se deberán llevar materiales o herramientas que impidan el uso de las manos, los largueros laterales podrán ser usados como ayuda para subir, pero deberán ser de tal manera que brinden un agarre adecuado y no presenten puntas filosas, astillas o protuberancias.

- La persona que trabaje arriba en la escalera deberá utilizar arnés con cable de sujeción  asegurado a un punto firme,

- No se permite subir en la escalera a más de una persona ya que están diseñadas, para una carga trabajo de 100 kg.

- Cuando use escalera de tijera, debe quedar abierta al máximo de sus topes o seguros para que no resbale durante su uso.

- Las escaleras no deberán ser colocadas en frente de puertas que abran hacia la escalera a menos que la puerta este bloqueada, señaliza con barricadas o cerrada con llave.

- Las escaleras no se deberán usar en posición horizontal como plataforma o andamio.

- Las escaleras de extensión no deben abarcar una longitud mayor a 9.0 mts.

- Las escaleras de tijera no deben ser usadas a alturas mayores a 3.6 mts.

- Las escaleras no deberán sujetarse de tubería conduit y tubings de instrumentos ni recargarse sobre tuberías de 1 ½ “Ø de diámetro o menor.

- Las escaleras no deberán moverse mientras tengan gente trabajando arriba de ellas.

- Las escaleras de longitud mayor de 3.5 m, deben ser transportadas por dos personas

- No utilizar escaleras de mano metálicas en trabajos eléctricos

- No separar escaleras de extensión en sus secciones para ser usadas en forma separada

- No utilizar las escaleras de tijera en forma recta.

- No utilizar cajas, tambores, u objetos similares como escaleras o soportes de escaleras.

- Se deberán pintar de color rojo los dos últimos travesaños de la escalera como señal de prohibición para subir o pararse.

- Por ningún motivo se deberán amarrar escaleras para lograr una mayor longitud.

|  | Sobrepasar al menos 1 metro del lugar donde se quiere llegar. Las bajadas y las subidas se realizarán siempre de frente y con las manos libres. |  | Para una colocación de las escaleras, es importante que la inclinación de las escaleras sea aproximadamente de unos 15-20°, y la separación con respecto a la pared sea de 1/4 de la longitud de la escalera. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asegurar | Angulo | Estabilidad |

|  |  | En las escaleras de madera, los travesaños no tendrán nudos y estarán encajados en los largueros o montantes de madera. Deben estar provistas de zapatas antideslizantes. |
| --- | --- | --- |
| En escaleras de madera: larguero de una sola pieza, peldaños ensamblados. En escaleras de madera: si se pintan se hará con barniz transparente. No superaran alturas mayores de 5 metros. Para alturas entre 5 y 7 metros se utilizaran largueros reforzados en su centro. Para alturas superiores a 7 metros, se utilizaran escaleras especiales. Poseerán dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en cabeza. La escalera sobrepasará en 1 metro el punto de desembarco. El ascenso y descenso se realizara de frente a la escalera. |

C.- Medidas de seguridad para el uso de canastilla transportada por una grúa.

- Nunca usar los barandales de la canastilla para pararse sobre ellos.

- Para evitar puntos de pellizco entre la canastilla y el área de trabajo se deberá sujetar esta para evitar movimiento.

- La canastilla no deberá usarse cuando exista lluvia o vientos de 30 km/hr o mayores.

- La grúa no deberá ser movida cuando se encuentre personal trabajando en la canastilla.

- El trabajo de altura en una canastilla por medio de una grúa, solo se realizará con la previa autorización escrita de los Superintendentes de Mantenimiento.

D.-  Medidas de seguridad Generales.

- Se deberá realizar exámenes médicos a los trabajadores que realicen trabajos en altura, para asegurarse que estén exentos de enfermedades tales como vértigo, epilepsia o alguna alteración neurológica que pueda afectar su seguridad o la de otros trabajadores.

- Queda prohibido realizar trabajos en altura cuando existan tormentas eléctricas, vientos fuertes o lluvia.

- En todos los trabajos de altura deberá ser usado barbiquejo.

- Evite siempre afianzar el cable de su cinturón  sobre lugares  calientes y prevenga que, en caso de caída, la trayectoria  hasta quedar  suspendido por el cable este libre de obstáculos  que puedan causarle daño. LA PLANEACIÓN  Y PREPARACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO LE PODRÁ SALVAR  SU VIDA.

- Algunos trabajos requieren realizarse sobre azoteas o techos de lámina, fibra de vidrio o asbesto-cemento. En tales trabajos, deberá realizarse un Análisis de Seguridad en el Trabajo, pues cada caso puede requerir consideraciones particulares y la autorización escrita del superintendente de mantenimiento.

- Para cualquier trabajo en alturas, se deben colocar barricadas y anuncios con la siguiente leyenda “Hombre trabajando Arriba”.Ver 6.

- No se debe utilizar los siguientes objetos o equipos para efectuar trabajos en altura: canastillas de polipasto o malacate, guindolas, escaleras marinas, sillas, mesas, tambores, latas u otro tipo de recipientes, bloques de madera, de concreto, ladrillos o similares, barandales, tuberías, estructuras, equipo instalado de servicios o de proceso, cajones, tarimas, plataformas improvisadas, en todo caso, se deberá proveer de los recursos necesarios para el acceso.

# Cambios.

No aplica.

# Anexos.

1  .Componentes del andamio.

2   Cuestionario de evaluación.

ANEXO 1

ANEXO 2

| Cuestionario de evaluación para: | 400-ACSIPA-PO-14, Rev. 00 |
| --- | --- |
| Área de Trabajo: | Fecha |  |
| Nombre: | Ficha: |  |
| Aciertos | Calificación: |  |
| Evaluador: |  |  |
| Escriba la respuesta correcta. |
| 1.- | Defina que es un trabajo en altura? |
| 2.- | Que es un anclaje? |
| 3.- | Defina cable de sujeción? |
| 4.- | Defina línea de vida? |
| 5.- | Cual es la capacidad mínima de resistencia de un punto de amarre? |
| 6.- | De quien es la responsabilidad la inspección de escaleras , andamios y equipo de protección personal? |
| 7.- | El trabajo en altura porqué se considera como trabajo potencialmente peligroso? |
| 8.- | Cuando te desplazas en altura es necesario el uso de dos cables de sujeción? |
| 9.- | Cuales son las características del cable de sujeción? |
| 10.- | Defina que es el AST? |
| 11.- | Las escaleras metálicas donde se prohíbe su uso? |
| 12.- | Cual es el ángulo de inclinación para la correcta colocación de la escalera? |
| 13.- | Como se debe asegurar una escalera?? |
| 14.- | La capacidad de los andamos como se calcula? |
| 15.- | A que altura se hace necesario usar los contraventeos en el armado de andamios? |

NOTAS ACLARATORIAS AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJO. 1.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CONCURSO. 2.-EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, UNICAMENTE SE ENUMERAN LAS OPERACIONES BÁSICAS, PERO SE CONSIDERAN INCLUIDAS TODAS LAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 3.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MANEJO DE LOS MATERIALES HASTA LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, SALVO INDICACIONES EN CONTRARIO, EN CUYO CASO SE ESPECIFICA “PEMEX PETROQUÍMICA SUMINISTRA”. 4.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR EN SU CASO, LO CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DE PERSONAL Y ALIMENTOS. 5.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EN LOS CASOS EN QUE PEMEX PETROQUÍMICA FACILITA AL CONTRATISTA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN. SE HACE LA INDICACIÓN RESPECTIVA. 6.-EN LA PRESENTE COTIZACIÓN NO DEBERÁ CONSIDERARSE NINGÚN CARGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 7.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR EL CARGO POR TRANSPORTE DE INGRESO Y RETIRO DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 8.- SE DEBERÁ CONSIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE ESTABLECE PEMEX PETROQUÍMICA. 9.- PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL ANEXO “C”, SE DEBERÁ INDICAR LA CODIFICACIÓN QUE CORRESPONDA AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS GEN DE PETROLEOS MEXICANOS. PARA EL CASO DE QUE ALGUNA PARTIDA NO CORRESPONDA AL CATÁLOGO GEN, SE INDICARÁ LA CLAVE S/C (SIN CODIFICACIÓN).

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ______________________________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________________________________________________________

IMPORTE TOTAL CON LETRA: _______________________________________________________________________________________

|  | LIMPIEZA EN AREAS URBANAS O URBANIZADAS Y TRABAJOS TOPOGRAFICOS. 001 001 004 TRAZO Y NIVELACIÓN. M2 2,737.28 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTIOCHO CENTECIMAS DE METROS CUADRADOS DEMOLICIONES CON HERRAMIENTA MANUAL. 002 003 145 PAVIMENTO DE CONCRETO REFORZADO. M3 65.00 SESENTA Y CINCO METROS CUBICOS 003 003 165 FIRMES Y BANQUETAS. M3 519.92 QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTECIMAS DE METROS CUBICOS 004 003 185 GUARNICIONES DE CONCRETO REFORZADO DE 15 X 25 X 50 CMS. M 300.00 TRECIENTOS METROS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, TUBERIAS DE PROCESO, DRENAJES Y CANALES. 005 010 025 EXCAVACIÓN EN ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO (VOL. MEDIDO EN BANCO) EN MATERIAL "B" HASTA 2.0 M DE PROFUNDIDAD. M3 600.00 SEISCIENTOS METROS CUBICOS 006 010 030 EXCAVACIÓN EN ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO (VOL. MEDIDO EN BANCO) EN MATERIAL "B" DE 2.01 M HASTA 4.0 M DE PROFUNDIDAD M3 6.00 SEIS METROS CUBICOS 007 010 105 EXCAVACION EN ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO (VOL. MEDIDO EN BANCO) EN MATERIAL "B" CON RETROEXCAVADORA DE 2.01 HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 4,227.69 CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE SIETE CON SESENTA Y NUEVE CENTECIMAS DE METROS CUBICOS 008 010 300 CARGA Y DESCARGA CON MAQUINARIA A VEHICULOS DE ACARREO, DE MATERIALES ALMACENADOS (VOL. MEDIDO SUELTO). M3 2,471.31 DOS MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y UN CENTECIMAS DE METROS CUBICOS 009 010 515 BOMBEO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA AUTOCEBANTE EN BASTIDOR Y LLANTAS, CON UN DIÁMETRO DE 4 PULG (102 MM). HR 240.00 DOSCIENTAS CUARENTA HORAS CARGAS, ACARREOS Y TRASPALEOS CON HERRAMIENTA MANUAL (VOL. MEDIDO SUELTO). 010 011 005 TRASPALEO HASTA 4 M. M3 1,432.00 UN MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y DOS METROS CUBICOS 011 011 025 CARGA Y ACARREO HASTA 50 M. EN CARRETILLA M3 1,263.20 UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTE CENTECIMAS DE METROS CUBICOS 012 011 045 CARGA Y ACARREO PRIMER KM EN CAMION M3 2,691.83 DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHENTA Y TRES CENTECIMAS DE METROS CUBICOS 013 011 110 ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO M3-KM 12,080.90 DOCE MIL OCHENTA CON NOVENTA CENTECIMAS DE METROS CUBICOS - KILOMETROS TERRAPLENES, RELLENOS Y ADEMES. 014 012 015 RELLENOS CON HERRAMIENTA MANUAL COMPACTADO SIN CONTROL DE LABORATORIO. M3 3,696.01 TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON UNA CENTECIMA DE METRO CUBICOS 015 012 205 ADEME DE MADERA TIPO RESISTENTE DE AREA DE CONTACTO COMPLETA HASTA 2.0 M DE PROFUNDIDAD. M2 8,450.00 OCHO MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS ELABORACION DE CONCRETOS HIDRAULICOS AGREGADO MAXIMO 19 MM, CEMENTO NORMAL. 016 017 005 CONCRETO DE f'c=100 KG/CM2. M3 12.30 DOCE CON TREINTA CENTECIMAS DE METROS CUBICOS 017 017 009 CONCRETO DE f'c=150 KG/CM2. M3 520.94 QUINIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTECIMAS DE METROS CUBICOS 018 017 013 CONCRETO DE f'c=200 KG/CM2. M3 65.00 SESENTA Y CINCO METROS CUBICOS 019 017 017 CONCRETO DE f'c=250 KG/CM2. M3 66.90 SESENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTECIMAS DE METROS CUBICOS VACIADOS CON BOTES O CARRETILLA, ACARREO HASTA 50 M. 020 018 005 PLANTILLAS Y FIRMES CON ESPESOR DE 5 CMS. M2 258.10 DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIEZ CENTECIMAS DE METROS CUADRADOS 021 018 027 BANQUETAS CON ESPESOR DE 15 CMS. M2 3,466.13 TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON TRECE CENTECIMAS DE METROS CUADRADOS 022 018 047 PAVIMENTOS CON ESPESOR DE 20 CMS. M3 65.00 SESENTA Y CINCO METROS CUBICOS CIMBRADOS. 023 019 015 EN ZAPATAS Y DADOS. M2 423.78 CUATROCIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y OCHO CENTECIMAS DE METROS CUADRADOS HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. 024 020 067 ACERO FY=4200 KG/CM2, 10 MM (NUM. 3) TON 5.13 CINCO CON TRECE CENTECIMAS DE TONELADA 025 020 071 ACERO FY=4200 KG/CM2, 13 MM (NUM. 4) TON 5.22 CINCO CON VEINTIDOS CENTECIMAS DE TONELADA 026 020 300 MALLA DE ACERO TIPO 6-6-10/10. M2 519.92 QUINIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTECIMAS DE METROS CUADRADOS FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, INCLUYE TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS. 027 047 010 CON PERFILES LIGEROS HASTA 12 KG/M TON 1.68 UNO CON SESENTA Y OCHO CENTECIMAS DE TONELADAS 028 047 020 CON PERFILES SEMIPESADO DE 12 A 60 KG/M TON 2.08 DOS CON OCHO CENTESIMAS DE TONELADAS 029 047 033 CON PERFILES LIGEROS HASTA 12 KG/M A PARTIR DE PLACA. TON 1.62 UNO CON SESENTA Y UN CENTECIMAS DE TONELADAS 030 203 025 JUNTAS DE CONSTRUCCION DE CELOTEX IMPREGNADO CON ASFALTO NUM. 12 DE 1.27 X 15 CMS. M 942.00 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS METROS 031 203 405 JUNTAS DE CONSTRUCCION. CORTE DE CONCRETO CON MAQUINA DISCO PROF. DE 5 A 10 CMS. M 7,620.40 SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CUARENTA CENTECIMAS DE METROS 032 204 120 BANQUETAS Y GUARNICIONES. GUARNICION DE CONCRETO REFORZADO f'c= 150 KG/CM2 DE DIMENSIONES DE 15X50X25 CMS. M 49.40 CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTECIMAS DE METRO 033 304-068 CORTE Y BISELADO EN TUBERÍAS DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-53 Gr B; CON BISELADOR Y CORTADOR DE OXIACETILENO. CED. ESTANDAR DE (254 MM.) 10" Ø CORTE 55.00 CINCUENTA Y CINCO CORTES 034 304-069 CORTE Y BISELADO EN TUBERÍAS DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-53 Gr B; CON BISELADOR Y CORTADOR DE OXIACETILENO. CED. ESTANDAR DE (305 MM.) 12" Ø CORTE 57.00 CINCUENTA Y SIETE CORTES 035 304-070 CORTE Y BISELADO EN TUBERÍAS DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-53 Gr B; CON BISELADOR Y CORTADOR DE OXIACETILENO. CED. ESTANDAR DE (355 MM.) 14" Ø CORTE 16.00 DIECISEIS CORTES 036 304-073 CORTE Y BISELADO EN TUBERÍAS DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-672 Gr A-55 CL 22; CON BISELADOR Y CORTADOR DE OXIACETILENO. CED. ESTANDAR DE (508 MM.) 20" Ø CORTE 2.00 DOS CORTES 037 306-156 SOLDADURA A TOPE EN LINEAS DE TUBERIA Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 Gr. B; QUE FORMEN PARTE INTEGRANTE, UTILIZANDO ELECTRODOS AWS E-7018/E-6010. EN CED. 40 DE 4" Ø. JUNTA 3.00 TRES JUNTAS 038 306-157 SOLDADURA A TOPE EN LINEAS DE TUBERIA Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 Gr. B; QUE FORMEN PARTE INTEGRANTE, UTILIZANDO ELECTRODOS AWS E-7018/E-6010. EN CED. 40 DE 6" Ø. JUNTA 2.00 DOS JUNTAS 039 306-159 SOLDADURA A TOPE EN LINEAS DE TUBERIA Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 Gr. B; QUE FORMEN PARTE INTEGRANTE, UTILIZANDO ELECTRODOS AWS E-7018/E-6010. EN CED. ESTANDAR DE 10" Ø. JUNTA 95.00 NOVENTA Y CINCO JUNTAS 040 306-160 SOLDADURA A TOPE EN LINEAS DE TUBERIA Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 Gr. B; QUE FORMEN PARTE INTEGRANTE, UTILIZANDO ELECTRODOS AWS E-7018/E-6010. EN CED. ESTANDAR DE 12" Ø. JUNTA 179.00 CIENTO SETENTA Y NUEVE JUNTAS 041 306-161 SOLDADURA A TOPE EN LINEAS DE TUBERIA Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 Gr. B; QUE FORMEN PARTE INTEGRANTE, UTILIZANDO ELECTRODOS AWS E-7018/E-6010. EN CED. ESTANDAR DE 14" Ø. JUNTA 27.00 VEINTISIETE JUNTAS 042 306-164 SOLDADURA A TOPE EN LINEAS DE TUBERIA Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DE ACERO AL CARBON ASTM A-672 Gr. A-55, CLASE 22; QUE FORMEN PARTE INTEGRANTE, UTILIZANDO ELECTRODOS AWS E-7018/E-6010. EN CED. ESTANDAR DE 20" Ø. JUNTA 19.00 DIECINUEVE JUNTAS 043 332-018 DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS DE ACERO AL CARBON, RECTA SUBTERRANEA HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, ACARREO HASTA 1.00 KM. EN TUBERIA DE 14" Ø M. 93.00 NOVENTA Y TRES METROS 044 332-019 DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS DE ACERO AL CARBON, RECTA SUBTERRANEA HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, ACARREO HASTA 1.00 KM. EN TUBERIA DE 16" Ø M. 21.00 VEINTIUN METROS 045 332-021 DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS DE ACERO AL CARBON, RECTA SUBTERRANEA HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, ACARREO HASTA 1.00 KM. EN TUBERIA DE 20" Ø M. 81.00 OCHENTA Y UN METROS 046 659-581 RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RP-4 INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE, POR ASPERSION, UNA CAPA DE 0.069 MM (0.00275 IN) EN: TUBERIA DE 6" A 12" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. M2 1,161.56 UN MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SEIS CENTECIMAS DE METROS CUADRADOS 047 659-601 RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RP-4 INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE, POR ASPERSION, UNA CAPA DE 0.069 MM (0.00275 IN) EN: TUBERIA DE 14" A 24" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. M2 170.63 CIENTO SETENTA CON SESENTA Y TRES CENTECIMAS DE METROS CUADRADOS 048 659-616 RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RP-4 INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE, POR ASPERSION, UNA CAPA DE 0.069 MM (0.00275 IN) EN: VALVULAS DE 6" A 12" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. PZA 34.00 TREINTA Y CUATRO PIEZAS 049 659-621 RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RP-4 INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE, POR ASPERSION, UNA CAPA DE 0.069 MM (0.00275 IN) EN: VALVULAS DE 14" A 24" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. PZA 7.00 SIETE PIEZAS 050 659-631 RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RP-4 INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE, POR ASPERSION, UNA CAPA DE 0.069 MM (0.00275 IN) EN: BRIDAS Y CONTRABRIDAS DE 2" A 4" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. JGO. 10.00 DIEZ JUEGOS 051 659-636 RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RP-4 INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE, POR ASPERSION, UNA CAPA DE 0.069 MM (0.00275 IN) EN: BRIDAS Y CONTRABRIDAS DE 6" A 12" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. JGO. 89.00 OCHENTA Y NUEVE JUEGOS 052 659-641 RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RP-4 INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE, POR ASPERSION, UNA CAPA DE 0.069 MM (0.00275 IN) EN: BRIDAS Y CONTRABRIDAS DE 14" A 24" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. JGO. 10.00 DIEZ JUEGOS 053 661-A06 RECUBRIMIENTO DE ACABADO (ENLACE) EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RA-26 EPÓXICO ALTOS SOLIDOS PARA FORMAR DOS CAPAS DE PELÍCULA DE 0.005 PULG. DE ESPESOR CADA UNA EN TUBERIA DE 6" A 12" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. M2 1,023.44 UN MIL VEINTITRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTECIMAS DE METROS CUADRADOS 054 661-A07 RECUBRIMIENTO DE ACABADO (ENLACE) EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RA-26 EPÓXICO ALTOS SOLIDOS PARA FORMAR DOS CAPAS DE PELÍCULA DE 0.005 PULG. DE ESPESOR CADA UNA EN TUBERIA DE 14" A 24" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. M2 1.68 UNO CON SESENTA Y OCHO CENTECIMAS DE METROS CUADRADOS 055 661-A12 RECUBRIMIENTO DE ACABADO (ENLACE) EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RA-26 EPÓXICO ALTOS SOLIDOS PARA FORMAR DOS CAPAS DE PELÍCULA DE 0.005 PULG. DE ESPESOR CADA UNA EN VALVULAS DE 6" A 12" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. PZA 34.00 TREINTA Y CUATRO PIEZAS 056 661-A13 RECUBRIMIENTO DE ACABADO (ENLACE) EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RA-26 EPÓXICO ALTOS SOLIDOS PARA FORMAR DOS CAPAS DE PELÍCULA DE 0.005 PULG. DE ESPESOR CADA UNA EN VALVULAS DE 14" A 24" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. PZA 7.00 SIETE PIEZAS 057 661-A15 RECUBRIMIENTO DE ACABADO (ENLACE) EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RA-26 EPÓXICO ALTOS SOLIDOS PARA FORMAR DOS CAPAS DE PELÍCULA DE 0.005 PULG. DE ESPESOR CADA UNA EN BRIDAS Y CONTRABRIDAS DE 2" A 4" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. JGO. 10.00 DIEZ JUEGOS 058 661-A16 RECUBRIMIENTO DE ACABADO (ENLACE) EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RA-26 EPÓXICO ALTOS SOLIDOS PARA FORMAR DOS CAPAS DE PELÍCULA DE 0.005 PULG. DE ESPESOR CADA UNA EN BRIDAS Y CONTRABRIDAS DE 6" A 12" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. JGO. 89.00 OCHENTA Y NUEVE JUEGOS 059 661-A17 RECUBRIMIENTO DE ACABADO (ENLACE) EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RA-26 EPÓXICO ALTOS SOLIDOS PARA FORMAR DOS CAPAS DE PELÍCULA DE 0.005 PULG. DE ESPESOR CADA UNA EN BRIDAS Y CONTRABRIDAS DE 14" A 24" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. JGO. 10.00 DIEZ JUEGOS 060 SIM-001 TERRAPLENES, RELLENOS Y ADEMES. RELLENOS CON HERRAMIENTA MANUAL, CON MATERIAL DE BANCO (ARENA DE MEDANO), COMPACTADO AL 90% PROCTOR. (SIMILAR AL CODIGO 012 015 DEL GEN DE PEMEX) M3 1,075.90 UN MIL SETENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTECIMAS DE METROS CUBICOS 061 SIM-002 FABRICACION DE PERNOS DE ANCLAJE CON ACERO REDONDO A-307 DE 19 MM DIAMETRO, (3/4"), LONGITUD DE 0.50 M CON 1 TUERCA PZA 20.00 VEINTE PIEZAS 062 SIM-003 JUNTAS DE CONSTRUCCION. SELLADO DE JUNTA DE EXPANSION HORIZONTAL DE 13 X 40 MM CON ASFALTO No. 12. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 203-205). M 942.00 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS METROS 063 SIM-004 CIMENTACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. MORTERO SECO EN BASES MAQUINA ESPESOR MENOR DE 5 CMS. ELABORACION, COLOCACION DE COMPUESTO RELLENADOR GROUT 648 CEILCOTE PARA RECIBIR PLACAS BASE DE SOPORTE DE TUBERIA.. (SIMILAR AL CODIGO 039 175 DEL GEN DE PEMEX) LTO 31.10 TREINTA Y UNO CON DIEZ CENTECIMAS DE LITRO 064 SIM-005 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCIÓN DE TUBERÍA RECTA DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-53 Gr. B. SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS PARA SOLDAR; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA ESTANDAR DE (254 MM.) 10" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 285-016) M. 580.41 QUINIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y UN CENTECIMAS DE METROS 065 SIM-006 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCIÓN DE TUBERÍA RECTA DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-53 Gr. B. SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS PARA SOLDAR; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA ESTANDAR DE (305 MM.) 12" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 285-017) M. 516.87 QUINIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA Y SIETE CENTECIMAS DE METROS 066 SIM-007 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-672 Gr A55 CL 22. EXTREMOS BISELADOS PARA SOLDAR; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA ESTANDAR DE (508 MM) 20" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 285-021) M. 1.05 UNO CON CINCO CENTECIMAS DE METROS 067 SIM-008 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, CODO 45º BW DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr. WPB CEDULA ESTANDAR DE (254 MM.) 10" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-016) PZA 2.00 DOS PIEZAS 068 SIM-009 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, CODO 90º R. L. BW DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr. WPB CEDULA ESTANDAR DE (254 MM.) 10" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-016) PZA 2.00 DOS PIEZAS 069 SIM-010 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, CODO 45º BW DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr. WPB CEDULA ESTANDAR DE (305 MM.) 12" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-017) PZA 9.00 NUEVE PIEZAS 070 SIM-011 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, CODO 90º R. L. BW DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr. WPB CEDULA ESTANDAR DE (356 MM.) 14" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-018) PZA 1.00 UNA PIEZA 071 SIM-012 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr WPB. EXTREMOS BISELADOS BW; CEDULA ESTANDAR DE 12" X 10" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-017) PZA 1.00 UNA PIEZA 072 SIM-013 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr WPB. EXTREMOS BISELADOS BW; CEDULA ESTANDAR DE 14" X 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-018) PZA 2.00 DOS PIEZAS 073 SIM-014 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr WPB. EXTREMOS BISELADOS BW; CEDULA ESTANDAR DE 20" X 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-021) PZA 1.00 UNA PIEZA 074 SIM-015 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, REDUCCION EXCENTRICA DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr WPB. EXTREMOS BISELADOS BW; CEDULA ESTANDAR DE 12" X 10" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-017) PZA 1.00 UNA PIEZA 075 SIM-016 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, TEE RECTA DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr WPB; EXTREMOS BISELADOS BW, CED. ESTANDAR DE 10" x 10" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 296-016) PZA 1.00 UNA PIEZA 076 SIM-017 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, TEE RECTA DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr WPB; EXTREMOS BISELADOS BW, CED. ESTANDAR DE 12" x 12" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 296-017) PZA 6.00 SEIS PIEZAS 077 SIM-018 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr WPB; EXTREMOS BISELADOS BW, CED. ESTANDAR DE 12" x 4" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 296-017) PZA 3.00 TRES PIEZAS 078 SIM-019 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr WPB; EXTREMOS BISELADOS BW, CED. ESTANDAR DE 12" x 10" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 296-017) PZA 7.00 SIETE PIEZAS 079 SIM-020 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr WPB; EXTREMOS BISELADOS BW, CED. ESTANDAR DE 14" x 10" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 296-018) PZA 1.00 UNA PIEZA 080 SIM-021 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr WPB; EXTREMOS BISELADOS BW, CED. ESTANDAR DE 20" x 12" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 296-021) PZA 3.00 TRES PIEZAS 081 SIM-022 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION DE ACERO AL CARBON ASTM A-234 Gr WPB; EXTREMOS BISELADOS BW, CED. ESTANDAR DE 20" x 14" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 296-021) PZA 1.00 UNA PIEZA 082 SIM-023 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA W. N. ACERO AL CARBON ASTM A-105, DIMENSIONES DE ACUERDO A ANSI B16.47 CLASE 150 LB. R. F. DE 6" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-014) PZA 2.00 DOS PIEZAS 083 SIM-024 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA W. N. ACERO AL CARBON ASTM A-105, DIMENSIONES DE ACUERDO A ANSI B16.47 CLASE 150 LB. R. F. DE 10" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-016) PZA 23.00 VEINTITRES PIEZAS 084 SIM-025 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA W. N. ACERO AL CARBON ASTM A-105, DIMENSIONES DE ACUERDO A ANSI B16.47 CLASE 150 LB. R. F. DE 12" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-017) PZA 58.00 CINCUENTA Y OCHO PIEZAS 085 SIM-026 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA W. N. ACERO AL CARBON ASTM A-105, DIMENSIONES DE ACUERDO A ANSI B16.47 CLASE 150 LB. R. F. DE 14" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-018) PZA 4.00 CUATRO PIEZAS 086 SIM-027 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA W. N. ACERO AL CARBON ASTM A-105, DIMENSIONES DE ACUERDO A ANSI B16.47 CLASE 150 LB. R. F. DE 20" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-021) PZA 8.00 OCHO PIEZAS 087 SIM-028 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA CIEGA DE ACERO AL CARBON ASTM A-105, DIMENSIONES DE ACUERDO A ANSI B16.47 CLASE 150 LB. R. F. DE 12" Ø. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-017) PZA 1.00 UNA PIEZA 088 SIM-029 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, CONTRABRIDA METALICA ACERO AL CARBON A-536, DIMENSIONES DE ACUERDO A NORMAS AWWA c-207/86, ANSI B16.1 CLASE 150 LB. DE 4" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-012) PZA 19.00 DIECINUEVE PIEZAS 089 SIM-030 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, CONTRABRIDA METALICA ACERO AL CARBON A-536, DIMENSIONES DE ACUERDO A NORMAS AWWA c-207/86, ANSI B16.1 CLASE 150 LB. DE 6" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-014) PZA 20.00 VEINTE PIEZAS 090 SIM-031 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, CONTRABRIDA METALICA ACERO AL CARBON A-536, DIMENSIONES DE ACUERDO A NORMAS AWWA c-207/86, ANSI B16.1 CLASE 150 LB. DE 10" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-016) PZA 24.00 VEINTICUATRO PIEZAS 091 SIM-032 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, CONTRABRIDA METALICA ACERO AL CARBON A-536, DIMENSIONES DE ACUERDO A NORMAS AWWA c-207/86, ANSI B16.1 CLASE 150 LB. DE 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-017) PZA 50.00 CINCUENTA PIEZAS 092 SIM-033 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, CONTRABRIDA METALICA ACERO AL CARBON A-536, DIMENSIONES DE ACUERDO A NORMAS AWWA c-207/86, ANSI B16.1 CLASE 150 LB. DE 14" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-018) PZA 2.00 DOS PIEZAS 093 SIM-034 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE UNIONES DE FABRICA, CONTRABRIDA METALICA ACERO AL CARBON A-536, DIMENSIONES DE ACUERDO A NORMAS AWWA c-207/86, ANSI B16.1 CLASE 150 LB. DE 20" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-021) PZA 6.00 SEIS PIEZAS 094 SIM-035 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE VALVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS BRIDADOS, R.F. VOLANTE FIJO, VASTAGO ASCENDENTE, BONETE BRIDADO, CUERPO DE ACERO AL CARBON ASTM A-216 GR. WCB, INTERNOS 13 % CROMO, ASIENTOS CON CARAS ENDURECIDAS CON STELLITE. LISTADO POR UL / FM. CLASE 150# ANSI DE 6" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 291-014) PZA 1.00 UNA PIEZA 095 SIM-036 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE VALVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS BRIDADOS, R.F. VOLANTE FIJO, VASTAGO ASCENDENTE, BONETE BRIDADO, CUERPO DE ACERO AL CARBON ASTM A-216 GR. WCB, INTERNOS 13 % CROMO, ASIENTOS CON CARAS ENDURECIDAS CON STELLITE. LISTADO POR UL / FM. CLASE 150# ANSI DE 10" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 291-016) PZA 13.00 TRECE PIEZAS 096 SIM-037 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE VALVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS BRIDADOS, R.F. VOLANTE FIJO, VASTAGO ASCENDENTE, BONETE BRIDADO, CUERPO DE ACERO AL CARBON ASTM A-216 GR. WCB, INTERNOS 13 % CROMO, ASIENTOS CON CARAS ENDURECIDAS CON STELLITE. LISTADO POR UL / FM. CLASE 150# ANSI DE 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 291-017) PZA 20.00 VEINTE PIEZAS 097 SIM-038 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE VALVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS BRIDADOS, R.F. VOLANTE FIJO, VASTAGO ASCENDENTE, BONETE BRIDADO, CUERPO DE ACERO AL CARBON ASTM A-216 GR. WCB, INTERNOS 13 % CROMO, ASIENTOS CON CARAS ENDURECIDAS CON STELLITE. LISTADO POR UL / FM. CLASE 150# ANSI DE 14" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 291-018) PZA 1.00 UNA PIEZA 098 SIM-039 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE VALVULA DE COMPUERTA, EXTREMOS BRIDADOS, R.F. VOLANTE FIJO, VASTAGO ASCENDENTE, BONETE BRIDADO, CUERPO DE ACERO AL CARBON ASTM A-216 GR. WCB, INTERNOS 13 % CROMO, ASIENTOS CON CARAS ENDURECIDAS CON STELLITE. LISTADO POR UL / FM. CLASE 150# ANSI DE 20" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 291-021) PZA 6.00 SEIS PIEZAS 099 SIM-040 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGOS Y JUNTAS, HASTA 5.0 MTS. DE ALTURA. ESPARRAGOS 5/8" Ø X 3 3/4" LONGITUD DE ACERO AL CARBON A-193 Gr. B7, ROSCA ESTANDAR, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES A-194 Gr. 2H. JUNTAS PARA BRIDAS R. F. ESPIROMETALICA DE 1/8" DE ESPESOR, DE ACERO INOXIDABLE 304 Y RELLENO DE MATERIAL NO ASBESTO CON ANILLO METALICO CENTRADOR DE ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO CADMINIZADO; CONFORME ANSI B16.5. DE: 4" Ø 150 LB. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 298-012) JUNTA 19.00 DIECINUEVE JUNTAS 100 SIM-041 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGOS Y JUNTAS, HASTA 5.0 MTS. DE ALTURA. ESPARRAGOS 3/4" Ø X 4" LONGITUD DE ACERO AL CARBON A-193 Gr. B7, ROSCA ESTANDAR, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES A-194 Gr. 2H. JUNTAS PARA BRIDAS R. F. ESPIROMETALICA DE 1/8" DE ESPESOR, DE ACERO INOXIDABLE 304 Y RELLENO DE MATERIAL NO ASBESTO CON ANILLO METALICO CENTRADOR DE ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO CADMINIZADO; CONFORME ANSI B16.5. DE: 6" Ø 150 LB. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 298-014) JUNTA 22.00 VEINTIDOS JUNTAS 101 SIM-042 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGOS Y JUNTAS, HASTA 5.0 MTS. DE ALTURA. ESPARRAGOS 7/8" Ø X 4 3/4" LONGITUD DE ACERO AL CARBON A-193 Gr. B7, ROSCA ESTANDAR, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES A-194 Gr. 2H. JUNTAS PARA BRIDAS R. F. ESPIROMETALICA DE 1/8" DE ESPESOR, DE ACERO INOXIDABLE 304 Y RELLENO DE MATERIAL NO ASBESTO CON ANILLO METALICO CENTRADOR DE ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO CADMINIZADO; CONFORME ANSI B16.5. DE: 10" Ø 150 LB. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 298-016) JUNTA 37.00 TREINTA Y SIETE JUNTAS 102 SIM-043 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGOS Y JUNTAS, HASTA 5.0 MTS. DE ALTURA. ESPARRAGOS 7/8" Ø X 4 3/4" LONGITUD DE ACERO AL CARBON A-193 Gr. B7, ROSCA ESTANDAR, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES A-194 Gr. 2H. JUNTAS PARA BRIDAS R. F. ESPIROMETALICA DE 1/8" DE ESPESOR, DE ACERO INOXIDABLE 304 Y RELLENO DE MATERIAL NO ASBESTO CON ANILLO METALICO CENTRADOR DE ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO CADMINIZADO; CONFORME ANSI B16.5. DE: 12" Ø 150 LB. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 298-017) JUNTA 77.00 SETENTA Y SIETE JUNTAS 103 SIM-044 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGOS Y JUNTAS, HASTA 5.0 MTS. DE ALTURA. ESPARRAGOS 1" Ø X 5 1/4" LONGITUD DE ACERO AL CARBON A-193 Gr. B7, ROSCA ESTANDAR, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES A-194 Gr. 2H. JUNTAS PARA BRIDAS R. F. ESPIROMETALICA DE 1/8" DE ESPESOR, DE ACERO INOXIDABLE 304 Y RELLENO DE MATERIAL NO ASBESTO CON ANILLO METALICO CENTRADOR DE ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO CADMINIZADO; CONFORME ANSI B16.5. DE: 14" Ø 150 LB. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 298-018) JUNTA 2.00 DOS JUNTAS 104 SIM-045 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGOS Y JUNTAS, HASTA 5.0 MTS. DE ALTURA. ESPARRAGOS 1 1/8" Ø X 6 1/4" LONGITUD DE ACERO AL CARBON A-193 Gr. B7, ROSCA ESTANDAR, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES A-194 Gr. 2H. JUNTAS PARA BRIDAS R. F. ESPIROMETALICA DE 1/8" DE ESPESOR, DE ACERO INOXIDABLE 304 Y RELLENO DE MATERIAL NO ASBESTO CON ANILLO METALICO CENTRADOR DE ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO CADMINIZADO; CONFORME ANSI B16.5. DE: 20" Ø 150 LB. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 298-021) JUNTA 12.00 DOCE JUNTAS 105 SIM-046 ACARREO, MANEJO Y ERECCIÓN DE HIDRANTE (TIPO 1) FABRICADO EN TALLER A BASE DE CONEXIONES DE ACERO AL CARBON, DE ACUERDO A DETALLES INDICADOS EN PLANO (S - 700). (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-014) PZA 17.00 DIECISIETE PIEZAS 106 SIM-047 ACARREO, MANEJO Y ERECCIÓN DE HIDRANTE (TIPO 1A) FABRICADO EN TALLER A BASE DE CONEXIONES DE ACERO AL CARBON, DE ACUERDO A DETALLES INDICADOS EN PLANO (S - 700). (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-014) PZA 1.00 UNA PIEZA 107 SIM-048 ACARREO, MANEJO Y ERECCIÓN DE HIDRANTE (TIPO 1B) FABRICADO EN TALLER A BASE DE CONEXIONES DE ACERO AL CARBON, DE ACUERDO A DETALLES INDICADOS EN PLANO (S - 700). (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-014) PZA 12.00 DOCE PIEZAS 108 SIM-049 ACARREO, MANEJO Y ERECCIÓN DE HIDRANTE CON TOMA PARA CAMION (TIPO 2) FABRICADO EN TALLER A BASE DE CONEXIONES DE ACERO AL CARBON DE ACUERDO A DETALLES INDICADOS EN PLANO (S-700). (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-014) PZA 8.00 OCHO PIEZAS 109 SIM-050 ACARREO, MANEJO Y ERECCIÓN DE HIDRANTE CON MONITOR (TIPO 3) FABRICADO EN TALLER A BASE DE CONEXIONES DE ACERO AL CARBON DE ACUERDO A DETALLES INDICADOS EN PLANO. ( S-700 ). (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 294-014) PZA 14.00 CATORCE PIEZAS 110 SIM-051 LIMPIEZA CON CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGICO), LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN TUBERIA DE 6" A 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 658-032) M2 1,161.56 UN MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SEIS CENTECIMAS DE METROS CUADRADOS 111 SIM-052 LIMPIEZA CON CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGICO), LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN TUBERIA DE 14" A 24" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 658-070) M2 170.63 CIENTO SETENTA CON SESENTA Y TRES CENTECIMAS DE METROS CUADRADOS 112 SIM-053 LIMPIEZA CON CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGICO), LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN: CODOS DE 6" A 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 658-130) PZA 13.00 TRECE PIEZAS 113 SIM-054 LIMPIEZA CON CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGICO), LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN: TEES DE 6" A 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 658-130) PZA 17.00 DIECISIETE PIEZAS 114 SIM-055 LIMPIEZA CON CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGICO), LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN: REDUCCIONES DE 6" A 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 658-130) PZA 2.00 DOS PIEZAS 115 SIM-056 LIMPIEZA CON CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGICO), LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN: CODOS DE 14" A 24" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 658-150) PZA 1.00 UNA PIEZA 116 SIM-057 LIMPIEZA CON CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGICO), LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN: TEES DE 14" A 24" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 658-150) PZA 5.00 CINCO PIEZAS 117 SIM-058 LIMPIEZA CON CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGICO), LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN: REDUCCIONES DE 14" A 24" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 658-150) PZA 3.00 TRES PIEZAS 118 SIM-059 LIMPIEZA CON CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGICO), LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN VALVULAS DE 6" A 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 658-130) PZA 34.00 TREINTA Y CUATRO PIEZAS 119 SIM-060 LIMPIEZA CON CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGICO), LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN VALVULAS DE 14" A 24" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 658-150) PZA 7.00 SIETE PIEZAS 120 SIM-061 LIMPIEZA CON CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGICO), LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN BRIDAS Y CONTRABRIDAS DE 2" A 4" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 658-190) JGO 10.00 DIEZ JUEGOS 121 SIM-062 LIMPIEZA CON CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGICO), LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN BRIDAS Y CONTRABRIDAS DE 6" A 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 658-210) JGO 89.00 OCHENTA Y NUEVE JUEGOS 122 SIM-063 LIMPIEZA CON CHORRO DE MATERIAL ABRASIVO INERTE AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGICO), LIBRE DE SILICATOS A METAL BLANCO; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN BRIDAS Y CONTRABRIDAS DE 14" A 24" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 658-230) JGO 10.00 DIEZ JUEGOS 123 SIM-064 RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RP-4 INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE, POR ASPERSION, UNA CAPA DE 0.069 MM (0.00275 IN) EN: CODOS DE 6" A 12" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 659-616) PZA 13.00 TRECE PIEZAS 124 SIM-065 RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RP-4 INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE, POR ASPERSION, UNA CAPA DE 0.069 MM (0.00275 IN) EN: TEES DE 6" A 12" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 659-616) PZA 17.00 DIECISIETE PIEZAS 125 SIM-066 RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RP-4 INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE, POR ASPERSION, UNA CAPA DE 0.069 MM (0.00275 IN) EN: REDUCCIONES DE 6" A 12" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 659-616) PZA 2.00 DOS PIEZAS 126 SIM-067 RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RP-4 INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE, POR ASPERSION, UNA CAPA DE 0.069 MM (0.00275 IN) EN: CODOS DE 14" A 24" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 659-621) PZA 1.00 UNA PIEZA 127 SIM-068 RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RP-4 INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE, POR ASPERSION, UNA CAPA DE 0.069 MM (0.00275 IN) EN: TEES DE 14" A 24" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 659-621) PZA 5.00 CINCO PIEZAS 128 SIM-069 RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS EN SUPERFICIES METALICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RP-4 INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE, POR ASPERSION, UNA CAPA DE 0.069 MM (0.00275 IN) EN: REDUCCIONES DE 14" A 24" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 659-621) PZA 3.00 TRES PIEZAS 129 SIM-070 RECUBRIMIENTO DE ACABADO (ENLACE) EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RA-26 EPÓXICO ALTOS SOLIDOS PARA FORMAR DOS CAPAS DE PELÍCULA DE 0.005 PULG. DE ESPESOR CADA UNA EN: CODOS DE 6" A 12" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A612) PZA 13.00 TRECE PIEZAS 130 SIM-071 RECUBRIMIENTO DE ACABADO (ENLACE) EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RA-26 EPÓXICO ALTOS SOLIDOS PARA FORMAR DOS CAPAS DE PELÍCULA DE 0.005 PULG. DE ESPESOR CADA UNA EN: TEES DE 6" A 12" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A612) PZA 17.00 DIECISIETE PIEZAS 131 SIM-072 RECUBRIMIENTO DE ACABADO (ENLACE) EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RA-26 EPÓXICO ALTOS SOLIDOS PARA FORMAR DOS CAPAS DE PELÍCULA DE 0.005 PULG. DE ESPESOR CADA UNA EN: REDUCCIONES DE 6" A 12" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A612) PZA 2.00 DOS PIEZAS 132 SIM-073 RECUBRIMIENTO DE ACABADO (ENLACE) EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RA-26 EPÓXICO ALTOS SOLIDOS PARA FORMAR DOS CAPAS DE PELÍCULA DE 0.005 PULG. DE ESPESOR CADA UNA EN: CODOS DE 14" A 24" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A613) PZA 1.00 UNA PIEZA 133 SIM-074 RECUBRIMIENTO DE ACABADO (ENLACE) EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RA-26 EPÓXICO ALTOS SOLIDOS PARA FORMAR DOS CAPAS DE PELÍCULA DE 0.005 PULG. DE ESPESOR CADA UNA EN: TEES DE 14" A 24" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A613) PZA 5.00 CINCO PIEZAS 134 SIM-075 RECUBRIMIENTO DE ACABADO (ENLACE) EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADOS CON BROCHA O POR ASPERSIÓN. RA-26 EPÓXICO ALTOS SOLIDOS PARA FORMAR DOS CAPAS DE PELÍCULA DE 0.005 PULG. DE ESPESOR CADA UNA EN: REDUCCIONES DE 14" A 24" Ø; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A613) PZA 3.00 TRES PIEZAS 135 SIM-076 RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN RA-28 ROJO BERMELLON; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN TUBERIA 6" A 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A06) M2 1,023.44 UN MIL VEINTITRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTECIMAS DE METROS CUADRADOS 136 SIM-077 RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN RA-28 ROJO BERMELLON; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN TUBERIA 14" A 24" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A07) M2 1.68 UNO CON SESENTA Y OCHO CENTECIMAS METROS CUADRADOS 137 SIM-078 RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN RA-28 ROJO BERMELLON; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN: CODOS 6" A 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A12) PZA 13.00 TRECE PIEZAS 138 SIM-079 RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN RA-28 ROJO BERMELLON; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN: TEES 6" A 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A12) PZA 17.00 DIECISIETE PIEZAS 139 SIM-080 RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN RA-28 ROJO BERMELLON; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN: REDUCCIONES 6" A 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A12) PZA 2.00 DOS PIEZAS 140 SIM-081 RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN RA-28 ROJO BERMELLON; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN: CODOS 14" A 24" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A13) PZA 1.00 UNA PIEZA 141 SIM-082 RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN RA-28 ROJO BERMELLON; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN: TEES 14" A 24" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A13) PZA 5.00 CINCO PIEZAS 142 SIM-083 RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN RA-28 ROJO BERMELLON; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN: REDUCCIONES 14" A 24" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A13) PZA 3.00 TRES PIEZAS 143 SIM-084 RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN RA-28 ROJO BERMELLON; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN VALVULAS 6" A 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A12) PZA 34.00 TREINTA Y CUATRO PIEZAS 144 SIM-085 RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN RA-28 ROJO BERMELLON; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN VALVULAS 14" A 24" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A13) PZA 7.00 SIETE PIEZAS 145 SIM-086 RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN RA-28 ROJO BERMELLON; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN BRIDAS Y CONTRABRIDAS 2" A 4" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A15) JGO. 10.00 DIEZ JUEGOS 146 SIM-087 RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN RA-28 ROJO BERMELLON; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN BRIDAS Y CONTRABRIDAS 6" A 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A16) JGO. 89.00 OCHENTA Y NUEVE JUEGOS 147 SIM-088 RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS APLICADO POR ASPERSIÓN RA-28 ROJO BERMELLON; DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. EN BRIDAS Y CONTRABRIDAS 14" A 24" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 661-A17) JGO. 10.00 DIEZ JUEGOS 148 SIM-089 DESMONTAJE DE VALVULAS Y ACCESORIOS, CUANDO ESTAS REQUIERAN MODIFICACIONES POR NUEVOS ARREGLOS EN EL INTERIOR DE LOS REGISTROS (CAJA DE VALVULAS); DE 14" HASTA 20" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 290-018 -- 290-021) ARREGLO 19.00 DIECINUEVE ARREGLOS 149 SIM-090 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION, PARA EL ARMADO EN TALLER DE TEE CON INSERTO REDUCTOR Y PLACA DE REFUERZO DE ACERO AL CARBÓN A53 GR. B. CED. ESTANDAR. INCLUYE CORTES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MONTAJE. EN TUBERIA DE 12" X 10" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 302-017) PZA 7.00 SIETE PIEZAS 150 SIM-091 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION, PARA EL ARMADO EN TALLER DE TEE CON INSERTO REDUCTOR Y PLACA DE REFUERZO DE ACERO AL CARBÓN A53 GR. B. CED. ESTANDAR. INCLUYE CORTES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MONTAJE. EN TUBERIA DE 14" X 10" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 302-018) PZA 1.00 UNA PIEZA 151 SIM-092 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION, PARA EL ARMADO EN TALLER DE TEE CON INSERTO REDUCTOR Y PLACA DE REFUERZO DE ACERO AL CARBÓN A53 GR. B. CED. ESTANDAR. INCLUYE CORTES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MONTAJE. EN TUBERIA DE 20" X 6" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 302-021) PZA 1.00 UNA PIEZA 152 SIM-093 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION, PARA EL ARMADO EN TALLER DE TEE CON INSERTO REDUCTOR Y PLACA DE REFUERZO DE ACERO AL CARBÓN A53 GR. B. CED. ESTANDAR. INCLUYE CORTES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MONTAJE. EN TUBERIA DE 20" X 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 302-021) PZA 2.00 DOS PIEZAS 153 SIM-094 SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA DE ACERO AL CARBÓN, HASTA 2.0 MTS. DEL INTERIOR DE LOS REGISTROS. A PARTIR DE PLACA Y PERFILES ESTRUCTURALES; SEGUN DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN PLANO (S-254). INCLUYE SOLDADURA. SOPORTES TIPO TORNILLO AJUSTADOR; PARA VALVULAS Y TUBERIA DE AC. C. DE 6" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 324-157) PZA 1.00 UNA PIEZA 154 SIM-095 SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA DE ACERO AL CARBÓN, HASTA 2.0 MTS. DEL INTERIOR DE LOS REGISTROS. A PARTIR DE PLACA Y PERFILES ESTRUCTURALES; SEGUN DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN PLANO (S-254). INCLUYE SOLDADURA. SOPORTES TIPO TORNILLO AJUSTADOR; PARA VALVULAS Y TUBERIA DE AC. C. DE 10" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 324-159) PZA 12.00 DOCE PIEZAS 155 SIM-096 SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA DE ACERO AL CARBÓN, HASTA 2.0 MTS. DEL INTERIOR DE LOS REGISTROS. A PARTIR DE PLACA Y PERFILES ESTRUCTURALES; SEGUN DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN PLANO (S-254). INCLUYE SOLDADURA. SOPORTES TIPO TORNILLO AJUSTADOR; PARA VALVULAS Y TUBERIA DE AC. C. DE 12" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 324-160) PZA 25.00 VEINTICINCO PIEZAS 156 SIM-097 SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA DE ACERO AL CARBÓN, HASTA 2.0 MTS. DEL INTERIOR DE LOS REGISTROS. A PARTIR DE PLACA Y PERFILES ESTRUCTURALES; SEGUN DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN PLANO (S-254). INCLUYE SOLDADURA. SOPORTES TIPO TORNILLO AJUSTADOR; PARA VALVULAS Y TUBERIA DE AC. C. DE 20" Ø (ALCANCE SIMILAR A CAT. GEN. 324-164) PZA 6.00 SEIS PIEZAS 157 S/C-01 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 01 CONSTRUCCION DE PASO PARA TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), EN MUROS DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS DE ESPESOR, EN CAJAS DE VALVULAS. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO, CORTE DE ACERO DE REFUERZO CON EQUIPO DE OXIACETILENO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA. 40.00 CUARENTA PIEZAS 158 S/C-02 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 02 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CAMISA DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 25 CMS DE LONGITUD, CON UNA PLACA DE ANCLAJE DE UN 1/4" DE ESPESOR, PARA TUBERIAS DE 6",8",10",12"14",16",18" Y 20". INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO S-257) PZA. 40.00 CUARENTA PIEZAS 159 S/C-03 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 03 CONSTRUCCION DE DADO DE CONCRETO DE 40x50x30 CMS DE ALTURA, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO @ 15 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES, CONCRETO F`C=200 KG/CM2 RESISTENTE A LOS SULFATOS. RECUBRIMIENTO CON MORTERO IGNÍFUGO MARCA CARBOLINE TIPO PYROCRETE 241 O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-258) PZA. 53.00 CINCUENTA Y TRES PIEZAS 160 S/C-04 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.800 X 3.213 ( RCI- 1 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 161 S/C-05 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.53 X 2.62 ( RCI- 1A ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 162 S/C-06 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 3.150 X 2.848 ( RCI- 1C ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 163 S/C-07 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.754 X 2.703 ( RCI- 1D ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 164 S/C-08 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.559 X 2.165 ( RCI- 1E ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 165 S/C-09 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 3.098 X 3.582 ( RCI- 2 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 166 S/C-10 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.00 X 2.50 ( RCI- 4 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 167 S/C-11 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 1.970 X 1.671 ( RCI- 6) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 168 S/C-12 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.831 X 2.801 ( RCI- 7 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 169 S/C-13 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 3.520 X 2.62 ( RCI- 8 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 170 S/C-14 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.165 X 1.817 ( RCI- 8A ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 171 S/C-15 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 1.907 X 2.20 ( RCI- 9 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 172 S/C-16 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.712 X 2.997 ( RCI- 9A ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 173 S/C-17 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.594 X 2.586 ( RCI- 10 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 174 S/C-18 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.69 X 2.185 ( RCI- 11 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 175 S/C-19 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.119 X 2.332 ( RCI- 12 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 176 S/C-20 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.801 X 2.299 ( RCI- 13 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 177 S/C-21 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.302 X 2.552 ( RCI- 18 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 178 S/C-22 ESPECIFICACIÓN PARTICULAR No. 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO PULTRUIDO DE 6.5 MM. (1/4") DE ESPESOR CON RESINAS VINIL ESTER DERAKANE-510C O EQUIVALENTE, MEDIDAS DE 2.89 X 2.86 ( RCI- 19 ) CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CMS. INCLUYE BASTIDOR A BASE DE PLACA DE 2 1/2"x3/16" Y DE 2"x3/16", REFUERZOS DE LI 1 1/2"x3/16", ACERO A-36; ASA DE TAPA A BASE DE COL-ROLLED DE 3/8" DE DIAMETRO, ASI COMO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (VER PLANO S-257) PZA 1.00 UNA PIEZA 179 S/C-23 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 05 SUMINISTRO, MANEJO Y TENDIDO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) EN TRAMOS DE 12.00M. EN TRINCHERA O EN DUCTOS, EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIÓN PEAD RD9 HDPE DE (101 MM.) 4" Ø. M. 13.88 TRECE CON OCHENTA Y OCHO CENTECIMAS DE METROS 180 S/C-24 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 05 SUMINISTRO, MANEJO Y TENDIDO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) EN TRAMOS DE 12.00M. EN TRINCHERA O EN DUCTOS, EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIÓN PEAD RD9 HDPE DE (152 MM.) 6" Ø. M. 8.29 OCHO CON VEINTINUEVE CENTECIMAS DE METROS 181 S/C-25 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 05 SUMINISTRO, MANEJO Y TENDIDO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) EN TRAMOS DE 12.00M. EN TRINCHERA O EN DUCTOS, EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIÓN PEAD RD9 HDPE DE (203 MM.) 8" Ø. M. 17.20 DIECISIETE CON VEINTE CENTECIMAS DE METROS 182 S/C-26 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 05 SUMINISTRO, MANEJO Y TENDIDO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) EN TRAMOS DE 12.00M. EN TRINCHERA O EN DUCTOS, EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIÓN PEAD RD9 HDPE DE (254 MM.) 10" Ø. M. 1,357.67 UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE CENTECIMAS DE METROS 183 S/C-27 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 05 SUMINISTRO, MANEJO Y TENDIDO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) EN TRAMOS DE 12.00M. EN TRINCHERA O EN DUCTOS, EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIÓN PEAD RD9 HDPE DE (305 MM.) 12" Ø. M. 1,738.82 UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTECIMAS DE METROS 184 S/C-28 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 05 SUMINISTRO, MANEJO Y TENDIDO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) EN TRAMOS DE 12.00M. EN TRINCHERA O EN DUCTOS, EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIÓN PEAD RD9 HDPE DE (355 MM.) 14" Ø. M. 2.58 DOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTECIMAS DE METROS 185 S/C-29 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 05 SUMINISTRO, MANEJO Y TENDIDO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) EN TRAMOS DE 12.00M. EN TRINCHERA O EN DUCTOS, EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. ESPECIFICACIÓN PEAD RD9 HDPE DE (508 MM.) 20" Ø. M. 7.03 SIETE CON TRES CENTECIMAS DE METROS 186 S/C-30 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 90º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (152 MM.) 6" Ø. PZA 2.00 DOS PIEZAS 187 S/C-31 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 45º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (203 MM.) 8" Ø. PZA 4.00 CUATRO PIEZAS 188 S/C-32 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 90º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (203 MM.) 8" Ø. PZA 7.00 SIETE PIEZAS 189 S/C-33 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 22.5º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (254 MM.) 10" Ø. PZA 2.00 DOS PIEZAS 190 S/C-34 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 30º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (254 MM.) 10" Ø. PZA 5.00 CINCO PIEZAS 191 S/C-35 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 45º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (254 MM.) 10" Ø. PZA 60.00 SESENTA PIEZAS 192 S/C-36 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 60º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (254 MM.) 10" Ø. PZA 5.00 CINCO PIEZAS 193 S/C-37 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 90º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (254 MM.) 10" Ø. PZA 6.00 SEIS PIEZAS 194 S/C-38 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 45º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (305 MM.) 12" Ø. PZA 58.00 CINCUENTA Y OCHO PIEZAS 195 S/C-39 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 60º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (305 MM.) 12" Ø. PZA 12.00 DOCE PIEZAS 196 S/C-40 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 90º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (305 MM.) 12" Ø. PZA 10.00 DIEZ PIEZAS 197 S/C-41 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, CODO SEGMENTADO 45º RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE (508 MM.) 20" Ø. PZA 1.00 UNA PIEZA 198 S/C-42 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, REDUCCION CONCENTRICA A TOPE RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 6" X 4" Ø. PZA 2.00 DOS PIEZAS 199 S/C-43 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, REDUCCION CONCENTRICA A TOPE RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 8" X 6" Ø. PZA 7.00 SIETE PIEZAS 200 S/C-44 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, REDUCCION CONCENTRICA A TOPE RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 20" X 10" Ø. PZA 3.00 TRES PIEZAS 201 S/C-45 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, REDUCCION CONCENTRICA A TOPE RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 20" X 12" Ø. PZA 1.00 UNA PIEZA 202 S/C-46 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, REDUCCION CONCENTRICA A TOPE RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 20" X 18" Ø. PZA 1.00 UNA PIEZA 203 S/C-47 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION (SILLETA DE RAMALEO) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 10" X 4" Ø. PZA 7.00 SIETE PIEZAS 204 S/C-48 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION (SILLETA DE RAMALEO) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 10" X 6" Ø. PZA 6.00 SEIS PIEZAS 205 S/C-49 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION (SILLETA DE RAMALEO) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 10" X 8" Ø. PZA 3.00 TRES PIEZAS 206 S/C-50 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION (SILLETA DE RAMALEO) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 12" X 4" Ø. PZA 10.00 DIEZ PIEZAS 207 S/C-51 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION (SILLETA DE RAMALEO) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 12" X 6" Ø. PZA 9.00 NUEVE PIEZAS 208 S/C-52 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, TEE REDUCCION (SILLETA DE RAMALEO) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 12" X 8" Ø. PZA 4.00 CUATRO PIEZAS 209 S/C-53 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, TEE SEGMENTADA A TOPE RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 12" X 12" Ø. PZA 3.00 TRES PIEZAS 210 S/C-54 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA CUELLO LARGO (LONG NECK) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 4" Ø. PZA 18.00 DIECIOCHO PIEZAS 211 S/C-55 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA CUELLO LARGO (LONG NECK) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 6" Ø. PZA 13.00 TRECE PIEZAS 212 S/C-56 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA CUELLO LARGO (LONG NECK) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 10" Ø. PZA 24.00 VEINTICUATRO PIEZAS 213 S/C-57 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA CUELLO LARGO (LONG NECK) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 12" Ø. PZA 50.00 CINCUENTA PIEZAS 214 S/C-58 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA CUELLO CORTO (STUB END) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 14" Ø. PZA 2.00 DOS PIEZAS 215 S/C-59 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 06 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACIÓN DE UNIONES DE FABRICA, BRIDA CUELLO CORTO (STUB END) RD9 HDPE, EN TRINCHERA EN EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. DE 20" Ø. PZA 6.00 SEIS PIEZAS 216 S/C-60 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 07 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (102 MM.) 4" Ø RD9. JUNTA 37.00 TREINTA Y SIETE JUNTAS 217 S/C-61 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 07 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (152 MM.) 6" Ø RD9. JUNTA 44.00 CUARENTA Y CUATRO JUNTAS 218 S/C-62 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 07 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (203 MM.) 8" Ø RD9. JUNTA 40.00 CUARENTA JUNTAS 219 S/C-63 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 07 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (254 MM.) 10" Ø RD9. JUNTA 330.00 TRESCIENTOS TREINTA JUNTAS 220 S/C-64 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 07 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (305 MM.) 12" Ø RD9. JUNTA 413.00 CUATROCIENTOS TRECE JUNTAS 221 S/C-65 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 07 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (355 MM.) 14" Ø RD9. JUNTA 4.00 CUATRO JUNTAS 222 S/C-66 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 07 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (457 MM.) 18" Ø RD9. JUNTA 1.00 UNA JUNTA 223 S/C-67 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 07 UNION A TOPE POR TERMOFUSION EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR (P.E.A.D.) INCLUYE: CORTE Y PREPARACION DE EXTREMOS A UNIR; DE (508 MM.) 20" Ø RD9. JUNTA 16.00 DIECISEIS JUNTAS 224 S/C-68 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 08 SUMINISTRO, MANEJO, HABILITADO Y ARMADO DE LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION EN TALLER DE HIDRANTE, DE ACUERDO A DETALLES INDICADOS EN PLANO S-700 (TIPO 1). INCLUYE: LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO, ENLACE Y ACABADO. PZA 17.00 DIECISIETE PIEZAS 225 S/C-69 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 09 SUMINISTRO, MANEJO, HABILITADO Y ARMADO DE LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION EN TALLER DE HIDRANTE DE ACUERDO A DETALLES INDICADOS EN PLANO S-700 (TIPO 1A). INCLUYE: LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO, ENLACE Y ACABADO. PZA 1.00 UNA PIEZA 226 S/C-70 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 10 SUMINISTRO, MANEJO, HABILITADO Y ARMADO DE LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION EN TALLER DE HIDRANTE DE ACUERDO A DETALLES INDICADOS EN PLANO S-700 (TIPO 1B). INCLUYE: LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO, ENLACE Y ACABADO. PZA 12.00 DOCE PIEZAS 227 S/C-71 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 11 SUMINISTRO, MANEJO, HABILITADO Y ARMADO DE LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION EN TALLER DE HIDRANTE CON TOMA PARA CAMION DE ACUERDO A DETALLES INDICADOS EN PLANO S-700 (TIPO 2). INCLUYE: LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO, ENLACE Y ACABADO. PZA 8.00 OCHO PIEZAS 228 S/C-72 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 12 SUMINISTRO, MANEJO, HABILITADO Y ARMADO DE LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION EN TALLER DE HIDRANTE CON MONITOR DE ACUERDO A DETALLES INDICADOS EN PLANO S-700 (TIPO 3). INCLUYE: LIMPIEZA, APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO, ENLACE Y ACABADO. PZA 14.00 CATORCE PIEZAS 229 S/C-73 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 13 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CAMISA A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED. ESTANDAR CON PROTECCION MECANICA CON CINTA POLIKEN CON ANILLOS INTERNOS DE NEOPRENO DE 1" @ 1.50 M. SELLOS DE POLIURETANO EN AMBOS EXTREMOS, SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN PLANO (S-254). INCLUYE: PARCHES, DETECTOR ELECTRICO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. EN TUBERIAS DE (305 MM) 12" Ø. ML. 12.00 DOCE PIEZAS 230 S/C-74 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 13 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CAMISA A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED. ESTANDAR CON PROTECCION MECANICA CON CINTA POLIKEN CON ANILLOS INTERNOS DE NEOPRENO DE 1" @ 1.50 M. SELLOS DE POLIURETANO EN AMBOS EXTREMOS, SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN PLANO (S-254). INCLUYE: PARCHES, DETECTOR ELECTRICO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. EN TUBERIAS DE (356 MM) 14" Ø. ML. 10.00 DIEZ PIEZAS 231 S/C-75 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 14 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A CIRCUITOS DE TUBERÍA AEREA Y SUBTERRANEA DE ACERO AL CARBON Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) SOMETIDOS A UNA PRESION DE 200 PSI (13.8 BAR) O 50 PSI (3.5 BAR) POR ENCIMA DE LA PRESION DE TRABAJO Y DEBE DE MANTENERSE ESA PRESION ± 5 PSI (0.35 BAR) DURANTE 2 HORAS. SEGUN NFPA 24, AÑO - 2007 PRUEBA 14.00 CATORCE PRUEBAS 232 S/C-76 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 15 INSPECCION RADIOGRAFICA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, A BASE DE RAYOS GAMA-IRIDIO 192, CON FUENTE DE 100 CURIES, DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA 40, DE (102 MM.) 4" Ø JUNTA 1.00 UNA JUNTA 233 S/C-77 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 15 INSPECCION RADIOGRAFICA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, A BASE DE RAYOS GAMA-IRIDIO 192, CON FUENTE DE 100 CURIES, DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA 40, DE (152 MM.) 6" Ø JUNTA 1.00 UNA JUNTA 234 S/C-78 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 15 INSPECCION RADIOGRAFICA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, A BASE DE RAYOS GAMA-IRIDIO 192, CON FUENTE DE 100 CURIES, DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA ESTANDAR, DE (254 MM.) 10" Ø JUNTA 10.00 DIEZ JUNTAS 235 S/C-79 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 15 INSPECCION RADIOGRAFICA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, A BASE DE RAYOS GAMA-IRIDIO 192, CON FUENTE DE 100 CURIES, DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA ESTANDAR, DE (305 MM.) 12" Ø JUNTA 18.00 DIECIOCHO JUNTAS 236 S/C-80 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 15 INSPECCION RADIOGRAFICA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, A BASE DE RAYOS GAMA-IRIDIO 192, CON FUENTE DE 100 CURIES, DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA ESTANDAR, DE (355 MM.) 14" Ø JUNTA 3.00 TRES JUNTAS 237 S/C-81 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 15 INSPECCION RADIOGRAFICA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, A BASE DE RAYOS GAMA-IRIDIO 192, CON FUENTE DE 100 CURIES, DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA ESTANDAR, DE (508 MM.) 20" Ø JUNTA 2.00 DOS JUNTAS 238 S/C-82 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 16 INSPECCION CON LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTAS DE SOLDADURA PARA TUBERÍA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 Gr. B SIN COSTURA. DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA. CEDULA 80 DE (64 MM.) 2 1/2" Ø. JUNTA 11.00 ONCE JUNTAS 239 S/C-83 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 17 SUMINISTRO, MANEJO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA A BASE DE PLACA DE ACERO AL CARBON ASTM A-36 DE 1/2” DE ESPESOR EN EXTREMOS DE TUBERÍA SUBTERRÁNEA SIN RECUPERAR HASTA 2.0 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SOLDADURA SIMPLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. EN TUBERÍAS CED. ESTANDAR. DE 14" Ø PZA 31.00 TREINTA Y UN PIEZAS 240 S/C-84 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 17 SUMINISTRO, MANEJO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA A BASE DE PLACA DE ACERO AL CARBON ASTM A-36 DE 1/2” DE ESPESOR EN EXTREMOS DE TUBERÍA SUBTERRÁNEA SIN RECUPERAR HASTA 2.0 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SOLDADURA SIMPLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. EN TUBERÍAS CED. ESTANDAR. DE 16" Ø PZA 7.00 SIETE PIEZAS 241 S/C-85 ESPECIFICACION PARTICULAR No. 17 SUMINISTRO, MANEJO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA A BASE DE PLACA DE ACERO AL CARBON ASTM A-36 DE 1/2” DE ESPESOR EN EXTREMOS DE TUBERÍA SUBTERRÁNEA SIN RECUPERAR HASTA 2.0 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SOLDADURA SIMPLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. EN TUBERÍAS CED. ESTANDAR. DE 20" Ø PZA 27.00 VEINTISIETE PIEZAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO “E-1”

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

QUE PROPORCIONARA EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS DE PEMEX PETROQUIMICA

| DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- |

EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MÓRELOS  NO PROPORCIONARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

ANEXO “E-2”

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

MINIMO QUE DEBERA CONSIDERAR EL LICITANTE

| DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | CANTIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| HERRAMIENTA MENOR | ESTANDAR | % |
| EQUIPO DE SEGURIDAD | ESTANDAR | % |
| ANDAMIO TUBULAR TOTAL | ESTANDAR | % |
| COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIO (BAILARINA) MARCA: DYNAPAC, MODELO: CM-13 | MECANICO | 1 |
| BOMBA AUTOCEBANTE MARCA BONANZA DE 3" DE DIAM. CON MOTOR GASOLINA BRIGGS STRATON DE 8 HP. MONTADA SOBRE BASTIDOR. | ESTANDAR | 1 |
| BOMBA DE EMBOLO ALTA PRESION 210 KG/CM2., MARCA INDUSTRIAS FERNANDO CASTRO | ESTANDAR | 1 |
| CAMION DE VOLTEO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO: 2000 DE 7 M3 MOTOR DIESEL 140 H.P. | 7M³ | 1 |
| CAMION CON REDILA MARCA: FORD, MODELO: F-350 (2000), SERIE: GCJC44K3MM121610, DE 3.50 TON. DE CAPACIDAD, | 3.5 TON | 1 |
| CASETA PARA LABORATORIO MARCA VICONT, MODELO: VT-2850, INCLUYE: 6 PENETROMETROS # 25 AL 80, 1 DOSIMETRO DE LECTURA DIRECTA MCA. ARROW TECH, MONITOR DE ALARMA SONORA MCA. NDS-PRODUCTS, MODELO ND-15, 1 TERMOMETRO MCA. TANK TRAY, DENSIMETROS X-RITE MDELO 331 | ESTANDAR | 1 |
| COMPRESOR 325 PCM COMBUSTION INTERNA | COMBUSTION | 1 |
| CORTADORA DE CONCRETO DISCO DE DIAMANTE.MARCA MYM, MODELO MM8SP C/MOTOR GASOLINA KHOLER-MAGNUM DE 8 H.P. SERIE: No 9268 | ESTANDAR | 1 |
| GENERADOR DE CORRIENTE MCA. HONDA, MODELO H-2000, 18 H.P. 5 KVA. | ESTANDAR | 1 |
| ESMERILADORA ELECTRICA 7800 RPM | ESTANDAR | 1 |
| ESMERILADORA ELECTRICA OP. MANUAL | ESTANDAR | 1 |
| ESMERILADORA ELECTRICA 5000 R.P.M. MARCA: BLACK & DECKER | ESTANDAR | 1 |
| FUENTE PORTATIL RADIOACTIVA DE IRIDIO IR-192 INTEGRADA CON PROYECTOR (CONTENEDOR) MARCA AMERSHA, MODELO 6608. | ESTANDAR | 1 |
| CONTADOR GEIGER MARCA NDS-PRODUCTS, MODELO ND-2000 | ESTANDAR | 1 |
| GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 50 KV. MARCA CATERPILLAR, MODELO: GC-5000 | ESTANDAR | 1 |
| GRUA HIDRAULICA SOBRE NEUMATICOS CAP. 22 | 22 TON | 1 |
| CAMION HIAB CON PLATAFORMA CAP. 8 TON | 8 TON | 1 |
| MANOMETRO DE ALTA PRESION MARCA METRON, MODELO: 11550 F, RANGO DE 0 A 105 KG/CM2. ( 0 A 1500 PSI ) | ESTANDAR | 1 |
| MEGATOSCOPIO DE INTENSIDAD VARIABLE | ESTANDAR | 1 |

ANEXO “E-2”

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

MINIMO QUE DEBERA CONSIDERAR EL LICITANTE

| DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | CANTIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| EQUIPO DE OXICORTE MARCA: HARRIS, INCLUYE: MANERAL, MANOMETROS Y MANGUERAS | ESTANDAR | 1 |
| CAMIONETA PICK UP DE 3/4 TON. MARCA FORD MODELO 2001 | ¾ TON | 1 |
| OLLA PARA PINTURA CON ACCESORIOS Y MANGU | ESTANDAR | 1 |
| MINIPULIDORA | ESTANDAR | 1 |
| EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MCA. MOTOROLA, MODELO: MT-980 | ESTANDAR | 1 |
| RETROEXCAVADORA Y CARGADOR SOBRE NEUMATICOS, MARCA JCB, MODELO: 214E, 4 X 2WD, SERIE SLP214TCXE0486804, CAPACIDAD DE CUCHARON DE 1.00 YD3., 80 HP. INCLUYE: KIT DE MARTILLO NEUMATICO. | ESTANDAR | 1 |
| EQUIPO PARA REVELADO MARCA NDS-PRODUCTS, MODELO: ND-685 | ESTANDAR | 1 |
| REVOLVEDORA PARA CONCRETO DE 2 SACO MARCA: CIPSA, MODELO: MAXI-10 CON MOTOR A GASOLINA MARCA: KOHLER MAGNUM DE 16 H.P. SERIE No. 10523. | 2 SACOS | 1 |
| ROMPEDORA NEUMATICA PARA CONCRETO MARCA SULLAIR PAVING, MODELO MPB-60A | ESTANDAR | 1 |
| OLLA PARA SAND BLAST CON ACCESORIOS | ESTANDAR | 1 |
| SOLDADORA DE COMBUSTION INTERNA 400 AMP. MARCA LINCOLN K-1277 | COMBUSTION | 1 |
| EQUIPO CARRO ALINEADOR TERMOFUSIONADOR MARCA MC ELROY, MODELO 418 DE 101 MM. 4" DE DIAM. A 457 MM. 18" DE DIAM. | ESTANDAR | 1 |
| TRANSITO DE PRESICION, MARCA: KE, MODELO: NATIONAL SERIE: KE-43295 | ESTANDAR | 1 |
| NIVEL DE PRECISION AUTOMATICO CON ACCESORIOS MARCA: TOPCON, MODELO: AT-G7, SERIE: TD8334(INCLUYE: ESTADAL, CINTA METRICA Y BALIZAS) | ESTANDAR | 1 |
| GRUA HIDRAULICA ARTICULADA (HIAB) DE 8 TONS. DE CAPACIDAD, MARCA: HIAB FOCO, MODELO: 071/AW, MONTADA SOBRE CAMION CON PLATAFORMA MARCA: MERCEDES BENZ, MODELO: 2000 | 8 TON | 1 |
| CORTADORA DE VARILLA DE 1/4" A 1" DE DIAM. | ¼ A 1” DE DIAM | 1 |
| VIBRADOR DE CHICOTE PARA CONCRETO MARCA: KOHLER, CON FLECHA FLEXIBLE 14' DE LONG. AA-48-20/2877, SERIE No. 4479/763460, MOTOR DE 4 H.P. | ESTANDAR | 1 |
| TALADRO ELECTRICO OPERACION MANUAL MARCA DEWALT, MODELO: DW-165 DE 2000 RPM. 0.5 HP. | ESTANDAR | 1 |

ANEXO “F”

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

QUE PROPORCIONARA EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS DE PEMEX PETROQUIMICA

| DESCRIPCION DEL MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE | CANTIDAD |
| --- | --- |

EL COMPLEJO PETROQUÍMICO MÓRELOS  NO PROPORCIONARA MATERIALES Y EQUIPO  DE INSTALACION PERMANENTE

ANEXO “BEO” BITÁCORA ELECTRÓNICA

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA

DEFINICIONES

Para efectos del presente Anexo, se entenderá por:

Acuerdo: El Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación, implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2006.

Agencia o Autoridad certificadora: Las Dependencias, Entidades, Organizaciones, Instituciones y Proveedores de Servicios de Certificación que cuentan con la infraestructura tecnológica para la emisión y registro de certificados digitales de firma electrónica.

Bitácora: Instrumento técnico de control de los trabajos que vincula a las partes del contrato en sus derechos y obligaciones, el cual sirve como medio de comunicación convencional durante la ejecución de los trabajos y que refiere los hechos relevantes que se suscitan en el transcurso y desarrollo de la obra objeto del contrato; cuyo uso y aplicación se sujeta al Sistema de Bitácora Electrónica desarrollado por Petróleos Mexicanos en un ambiente WEB utilizando infraestructura VISUAL STUDIO.NET y la base de datos para almacenar información SQL_SERVER, sistema que contará con medios de identificación electrónica.

Certificado digital: El mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre un firmante y la clave privada, que emite una agencia o autoridad certificadora a favor del Residente, Superintendente o Supervisor de obra, así como personal técnico facultado para utilizar la Bitácora, a efecto de establecer su identificación electrónica.

Clave Privada: Los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica, a fin de lograr el vínculo entre dicha firma electrónica y el firmante.

Clave Pública: Los datos contenidos en un certificado digital que permiten la verificación de la autenticidad de la firma electrónica del firmante.

Firma electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en éste, y para los efectos del presente anexo, los datos electrónicos que asociados con la Bitácora son utilizados para reconocer al autor de una nota y que expresan el consentimiento de éste para obligarse a las manifestaciones que en la nota se contienen.

OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL

PEMEX PETROQUÍMICA y “EL CONTRATISTA” se obligan a obtener ante la agencia o autoridad certificadora, en los términos del Acuerdo, los certificados digitales del Residente y Superintendente de obra, así como del personal técnico que faculten para utilizar la Bitácora, al menos con cinco días hábiles de anticipación al de inicio de los trabajos, en el entendido de que en caso, de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con esta obligación PEMEX PETROQUÍMICA podrá dar inicio al procedimiento de rescisión del contrato.

La metodología requerida para la obtención del certificado digital se contiene en el Apéndice I de este Anexo, mismo que también forma parte integrante de este contrato, con independencia de que se consulte el Acuerdo.

HABILITACIÓN EN EL SISTEMA

Una vez que “EL CONTRATISTA” cuente con los certificados digitales de su Superintendente, así como del personal técnico que faculte para utilizar la Bitácora, deberá comunicarlo por escrito a PEMEX PETROQUÍMICA a más tardar al día hábil siguiente de la emisión de dichos certificados, suministrando la información de las personas que hayan sido habilitadas con su certificado digital, a efecto de que PEMEX PETROQUÍMICA instruya al Administrador del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública, proporcione a “EL CONTRATISTA” las claves de usuario y contraseñas de acceso de su personal autorizado.

La información que debe proporcionar “EL CONTRATISTA”, en los términos del párrafo que antecede, consiste en lo siguiente:

a)	Nombre, denominación o razón social de “EL CONTRATISTA”, domicilio (que deberá coincidir con el proporcionado en la cláusula relativa del contrato), clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre de su representante legal, número telefónico y dirección de correo electrónico.

b)	Nombres de las personas habilitadas con su certificado digital que funjan como Superintendente y del personal técnico que faculte el representante de “EL CONTRATISTA” para utilizar la Bitácora; claves de su Registro Federal de Contribuyentes; profesiones y cargos que desempeñarán dentro del contrato; número telefónicos donde podrán localizarse; direcciones de correo electrónico, así como datos de los documentos en los que conste su designación por parte del representante de “EL CONTRATISTA” y de sus identificaciones oficiales.

A efecto de encontrarse “EL CONTRATISTA” en condiciones de hacer uso del Sistema de Bitácora Electrónica, se obliga a contar, con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, al menos con la infraestructura tecnológica siguiente:

a) Hardware:

Pentium 4 CPU

256 MB de RAM

20 GB de Memoria en Disco

512 MHZ de procesador

b) Software:

Windows XP

Internet Explorer

ADIESTRAMIENTO

PEMEX PETROQUÍMICA con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, se compromete a suministrar el adiestramiento necesario al Residente y Superintendente de obra de “EL CONTRATISTA”, así como del personal técnico que faculten para operar el Sistema de Bitácora Electrónica.

La cuestiones técnicas relacionadas con la Operación del Sistema de Bitácora Electrónica, se contienen en el Manual que como Apéndice II de este Anexo forma también parte integrante de este Contrato, por lo que agotado el adiestramiento referido en el párrafo que antecede, “EL CONTRATISTA” no podrá aducir el desconocimiento de la forma de utilizar la Bitácora durante la ejecución de los trabajos de la obra materia del Contrato.

USO DE LA BITÁCORA

PEMEX PETROQUÍMICA y “EL CONTRATISTA”, se obligan durante la ejecución de los trabajos a utilizar invariablemente la Bitácora a que se refiere el contrato y este anexo, ajustándose a las condiciones siguientes:

I.	Deberán efectuarse, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en forma enunciativa y no limitativa, las anotaciones siguientes:

a)	La apertura de la Bitácora, a cargo del Residente de obra.

Nota 1

Se iniciará con una nota especial relacionando la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estará facultado como representante de la contratante y del contratista, para la utilización de la Bitácora, indicando a quién o a quiénes se delega esa facultad. Adicionalmente deberá preverse la circunstancia de que se dé apertura a diversas bitácoras cuando por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, sea necesario asignarlas a diversos frentes de trabajo.

Nota 2

En forma inmediata a la nota de apertura, se precisarán los aspectos siguientes:

1.	El horario durante el cual podrán asentarse notas y consultarse la Bitácora, que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo.

2.	Plazo máximo para firma de la notas, acordando las partes que se tendrán por aceptadas vencido el plazo convenido.

3.	Las notas firmadas electrónicamente serán inmodificables.

4.	La regulación de forma de autorizar y revisar estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse.

b)	La formulación de instrucciones que formule el Residente al Superintendente de obra, así como la recepción de solicitudes que éste haga a aquél.

c)	Los avances y aspectos relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra, como pueden ser, las suspensiones, las modificaciones, los avances técnico financieros, aclaraciones, atrasos en la ejecución, penalizaciones, entre otros.

d)	En su caso, la toma de decisiones técnicas que tenga de adoptar el Residente de obra para la adecuada ejecución de los trabajos, así como la resolución de consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que formule el Superintendente o supervisor de obra con relación a los derechos y obligaciones del contrato.

e)	Las fechas en las que se presentan las estimaciones, así como el registro del atraso en el programa de ejecución por la falta de pago de las estimaciones.

f)	La notificación que haga, en su caso, “EL CONTRATISTA” a PEMEX PETROQUÍMICA, cuando se percate de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido.

g)	La autorización que, en su caso, conceda la residencia de obra para la ejecución de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y/o las órdenes de trabajo correspondientes.

h)	El control diario de los conceptos respecto de trabajos realizados a precios unitarios no considerados en el catálogo original, sobre todo cuando no sea posible, dentro del término establecido, la conciliación y autorización de precios extraordinarios.

i)	La terminación anticipada del contrato en caso de suscitarse.

j)	En su caso, la notificación de terminación de los trabajos.

k)	El cierre de la Bitácora, en la que se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.

l)	Los demás aspectos e incidencias que se requiera hacer constar en el desarrollo de los trabajos, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como con el presente contratos y sus anexos.

II.	El contenido de cada nota precisará, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

III.	Las notas aparecerán numeradas y fechadas consecutivamente, en forma ordenada y los asientos deberán efectuarse sin abreviaturas.

IV.	Cuando resulte necesario se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose en la nota respectiva al contenido de los mismos.

V.	Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen.

VI.	Cada nota deberá firmarse por su autor en forma electrónica.

VII. Todas las bitácoras que se abran en los diversos frentes de trabajo que las partes estimen necesario asignar, se sujetarán a los términos y condiciones del presente anexo, para lo cual invariablemente se deberá tomar como referencia la fecha de inicio de los trabajos del frente que corresponda.

Apéndice I

Solicitud de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada

Para la obtención de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada, el solicitante llevará a cabo las siguientes actividades:

- Obtener la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://www.cidge.gob.mx o en la ventanilla de la Dependencia, Entidad, Organización o Institución que cuente con una Autoridad Certificadora aprobada;

II.	Firmar la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada, aceptando los Términos y Condiciones establecidos en la misma, reconociendo como propia y auténtica la información proporcionada;

III.	Generar su clave privada y Requerimiento de Certificación, mediante los programas de cómputo que deberá poner a su disposición la Autoridad Certificadora, o bien a través de otros que cumplan con la funcionalidad requerida;

IV.	Resguardar bajo su responsabilidad la clave privada en un medio electrónico, óptico o magnético de acuerdo con las disposiciones que al efecto establezcan las Autoridades Certificadoras de las Dependencias, Entidades, Organizaciones e Instituciones;

V.	Presentar la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada y el archivo que contenga el Requerimiento de Certificación en la ventanilla de la Dependencia, Entidad, Organización o Institución que cuente con una Autoridad Certificadora aprobada e identificarse con cualquiera de los Documentos de Identidad y Documentos Probatorios de Identidad autorizados;

VI.	Permitir que la Autoridad Certificadora realice el procedimiento de certificación electrónica de identidad mediante el registro de huellas dactilares, fotografía, firma autógrafa y digitalización de documentos;

VII. 	Acusar recibo del Comprobante de Emisión del Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada expedido por la Autoridad Certificadora  al momento de recibir dicho certificado. El solicitante recibirá su Certificado Digital en un plazo no mayor a diez días hábiles.

SECCIÓN III

REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN

CONTENIDO

Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.

Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)

PARTE I: DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN

DA-1	Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

DA-2	Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LOPSRM.

DA-3 	Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la CONVOCANTE;  En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la proposición conjunta.

DA-4 	Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

DA-5	Manifestación de que su representante cuenta con existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato.

a.	De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b.	Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

DA-7 	Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, y

DA-8 (Opcional)

En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para el acto de presentación y apertura de proposiciones, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la convocante, en caso de empate técnico.

La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

| DA-9 | Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. |
| --- | --- |
| (Opcional) |  |

La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 28 del RLOPSRM. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

Esta documentación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.

DA-1

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Hoja 1 de 1

PEMEX PETROQUIMICA

PRESENTE:

En referencia a la CONVOCATORIA a la licitación pública nacional N°. 18578025-016-09, que PEMEX PETROQUÍMICA  lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: “OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS”

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Manifestación de Domicilio.

Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:

| Calle: | No. | Colonia: |
| --- | --- | --- |
| Ciudad: | Código Postal: | Estado y País |
| Teléfono: | Fax: | E-Mail: |

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.

DA-2

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Hoja 1 de 1

PEMEX PETROQUIMICA

PRESENTE:

En referencia a la CONVOCATORIA a la licitación pública nacional 18578025-016-09, que PEMEX PETROQUIMICA lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Declaración sobre los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.

La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.

DA-3

Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia simple), correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la Convocante.

En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la Proposición Conjunta.

Texto de Documentación para acreditar el Capital Contable

Para acreditar el capital contable se presentará Declaración Fiscal o Balance General Auditado del Licitante, correspondiente al ejercicio fiscal ANUAL inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido.

Si dos o más personas deciden presentar una proposición conjunta, podrán sumar los capitales contables correspondientes a cada uno de ellos, a fin de cubrir el presente requisito.

Para el caso de demostrar el capital contable a través del balance general auditado deberá acompañarse de la documentación siguiente y cumplirse con los requisitos indicados a continuación:

- Dictamen (Auditor’s Report) de la auditoria externa, en el que manifieste por lo menos: el nombre de la empresa auditada, fecha o periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, opinión del auditor respecto a que la información examinada sí refleja razonablemente la situación financiera de la empresa, y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el auditor. En caso de que alguno de estos aspectos no se incluya en el texto del dictamen se considerará como no presentado. Para efectos de lo anterior el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas y Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. o en los lineamientos establecidos por el International Federation of Accountants (IFAC) en lo correspondiente a “The Auditor’s Report On Financial Statements” (International  Standard On Auditing 700).

- En caso de que el acto de presentación y apertura de proposiciones se celebre dentro de los primeros cuatro meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del licitante, se aceptará la documentación del penúltimo ejercicio fiscal anterior. Si el acto se celebra en fecha posterior al periodo indicado anteriormente, el licitante deberá proporcionar el Balance General Auditado del ejercicio fiscal inmediato anterior. Si algún licitante presenta ambos, “LA CONVOCANTE” tomará en cuenta la información del ejercicio fiscal más reciente.

En caso de presentarse propuestas conjuntas, el Capital Contable mínimo requerido podrá acreditarse mediante una de las empresas que lo integran, o bien a través de la suma de los Capitales Contables individuales de dos o más de las empresas asociadas. Las empresas que participen en el acreditamiento del Capital Contable a través de la presentación del Balance General Auditado, deberán presentar y cumplir en lo individual con los documentos solicitados en los subincisos 1) al 2) anteriores.

A elección del Licitante, el Capital Contable podrá demostrarse también, mediante el Balance General y su dictamen respectivo, remitido al Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través del Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED).

FIN DE TEXTO

DA-4

COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN;

DA-5

PEMEX PETROQUIMICA

PRESENTE:

En referencia a la CONVOCATORIA a la licitación pública nacional N°. 18578025-016-09, que PEMEX PETROQUIMICA lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Manifestación de que su representante cuenta con existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato.

Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato y representar a  [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:

De la persona moral:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.  (Anexar copia completa de la cédula).

2. Denominación o razón social.

3. Descripción del objeto social de la empresa.

4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.

- Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó).

- Inscripción en el Registro Público de Comercio.

- Dirección de correo electrónico (en caso de contar con el)

Del representante:

1. Nombre.

- Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó).

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.

DA-7

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

Declaración de Integridad y Compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de contratación N°. 18578025-016-09 y OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, que acuerdan suscribir PEMEX PETROQUIMICA, representado en este acto por [NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA LICITACIÓN], en su carácter de Presidente de la licitación, a quien en lo sucesivo se le denominará “LA CONVOCANTE” y _____________, representada por ___________ en su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “licitante", de conformidad con el Art. 24 frac. VII del RLOPSRM  al tenor de las siguientes consideraciones y compromisos:

### CONSIDERACIONES

- El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una estrategia  de ética y transparencia.

- Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos  los integrantes de la sociedad.

- Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares.

- Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.

- Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso de contratación.

- Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.

Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:

#### COMPROMISOS

## I.- Del “licitante”

- Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de contratación  cumplan con los compromisos aquí pactados.

- Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal.

- Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos públicos destinados al proyecto.

- Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta los elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia.

- Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en el proceso de contratación

- Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su caso,  la realización del proyecto.

- Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o  la nación.

- Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación para sí o para terceros.

- Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros.

## II.- De “LA CONVOCANTE”

1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para “LA CONVOCANTE”, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.

2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta.

3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del proyecto.

4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso de contratación.

5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación.

6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de la empresa.

7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y la nación.

DECLARACIONES

I.- Del “licitante”

Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de “LA CONVOCANTE”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.

La presente declaración de integridad y compromiso con la transparencia se firma de común acuerdo en ______________, a los ______días del mes de ________________  de  ____.

| Por “LA CONVOCANTE” Nombre y firma del Servidor Público (Presidente de la licitación) | Por el “licitante” Nombre y firma del Representante Legal |
| --- | --- |

Nota 1.- En caso de proposiciones conjuntas este documento deberá ser firmado por el representante común elegido por la agrupación, y deberá anotarse en el proemio de este documento la denominación social de todas y cada una de las empresas de la agrupación.

Nota 2.- Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para presidir la licitación.

Nota 3.- En caso de presentar el presente compromiso con la transparencia sin la firma del representante legal del licitante o por el representante común, para el caso de proposiciones conjuntas, será causa de desechamiento de la proposición.

DA-8 (Opcional)

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

PEMEX PETROQUIMICA

PRESENTE:

En referencia a la CONVOCATORIA a la licitación pública nacional N°. 18578025-016-09, que PEMEX PETROQUIMICA lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, y con relación a lo señalado en el artículo 38 segundo  párrafo de la LOPSRM, manifiesto lo siguiente:

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto tener _______ (indicar el número) de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio con seis meses de antelación a la fecha prevista para el acto de presentación y apertura de proposiciones, que representan el ______% (indicar el porcentaje) de la planta laboral.

Para el efecto, manifiesto obligarme a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la dependencia o entidad convocante, en caso de empate técnico.

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]

La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

DA-9  (OPCIONAL)

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Asunto: Manifestación de confidencialidad de documentos

(Nombre del representante Legal), en representación de (Nombre del Contratista o Propuesta Conjunta), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, manifiesto que la información y/o documentos que se listan más adelante, mismos que integran la Proposición, presentadas en el proceso de Licitación Pública N° 18578025-016-09, se entrega con carácter confidencial.

LISTA DE DOCUMENTOS

| Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición | Parte II: Parte técnica | Parte II: Parte económica |
| --- | --- | --- |

Atentamente,

_______________________

[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]

La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

Parte II: Contenido de la propuesta técnica

DT-1 	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la CONVOCATORIA a la licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

DT-2 	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezcan la convocante.

DT-3 	Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.

DT-4 	Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

DT-5	Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán.

DT-6	Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

DT-7 	Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

DT-8	Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. (NO APLICA)

DT-9	En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el Artículo 28 del RLOPSRM y en el apartado “Proposiciones Conjuntas” de la Sección I de la CONVOCATORIA a la Licitación.

DT-10	Carta de Conocimiento de la CONVOCATORIA a la licitación incluyendo sus bases.

DT-11	Análisis de los conceptos de trabajo indicados en el formato DT-11, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.

DT-12	Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. (Sin montos).

DT-12A:-  Para materiales

DT-12B.-  Para Mano de Obra

DT-12C.-  Para Maquinaria y Equipo

DT-13	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.

DT-14	Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (Sin montos).

DT-15	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de obra que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos, expresada en jornadas e identificando categorías (sin montos).

DT-16	Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y características (sin montos).

DT-17	Programa cuantificado y calendarizado de suministro o utilización mensual de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos (sin montos).

DT-18	Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos).

DT-1

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

PEMEX PETROQUIMICA

PRESENTE:

En referencia a la CONVOCATORIA a la licitación pública nacional N°. 18578025-016-09, que PEMEX PETROQUIMICA lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto lo siguiente:

Que conocemos el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; que estamos conformes de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la CONVOCATORIA a la licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante nos hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE]

[Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta conjuntas]

DT-2

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

DT-3

CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

1.- El Superintendente de Construcción que se designe deberá contar con firma electrónica para poder darse de alta dentro del sistema de bitácora electrónica, mismo que no podrá ser sustituido salvo por alguna causa plenamente justificada.

2.- Al Superintendente de Construcción designado, deberá de contar, durante la ejecución de los trabajos, con un poder notarial amplio para la toma de decisiones, así como para poder recibir y dar notificaciones resultantes con el desarrollo de los trabajos, aún las de carácter personal.

3.- Si el Superintendente de Construcción Propuesto es Profesionista,  El Licitante deberá asegurarse y anexar dentro de su propuesta, el documento comprobatorio que la cedula profesional presentada se encuentre debidamente registrada ante la Dirección General de Profesiones, para lo cual podrán consultarla en la dirección siguiente:

http://profesiones.sep.gob.mx/profesiones/consultacedulas/Qstatus.jsp

4.- El Licitante deberá incluir en su proposición una carta compromiso del Superintendente de Construcción que designe, mediante el cual se comprometa a fungir con ese cargo en caso de que se le adjudiquen los trabajos.

DT-4

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN.

En este formato, el licitante identificará los trabajos realizados por él, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

A).-ENCABEZADO:

LICITACION NO.: 	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: 	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO SE INDICA EN LA CONVOCATORIA.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: 	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPUESTA.

FIRMA DEL LICITANTE: 	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE O REPRESENTANTE COMÚN EN EL CASO DE UNA PROPUESTA CONJUNTA.

TEXTO:

CONTRATANTE: 	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 	SE ANOTARÁ EL OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS CONVOCATORIA A LA LA LICITACIÓN.

LUGAR: 	EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS.

IMPORTES: 	CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EJERCIDO Y POR EJERCER EN PESOS MEXICANOS O EN LA MONEDA EN QUE FUE CELEBRADO, DEBIENDO EN ESTE CASO SEÑALAR LA DIVISA DE QUE SE TRATA.

FECHA DE INICIACION Y TERMINACION: 	SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).

TRABAJOS REALIZADOS POR: 	SE INDICARÁ QUE LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS POR EL LICITANTE.

OBSERVACIONES: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS CONVOCATORIA A LA LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CARÁTULAS DE CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE LO SOLICITADO, MISMAS QUE SE DEBERÁN ANEXAR A ESTE DOCUMENTO.

|  | LICITACION N°: 18578025-016-09 NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | DT-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA: DE: |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN |
|  |  | IMPORTES (INDICAR MONEDA) | FECHA DE | TRABAJOS REALIZADOS POR (LICITANTE ) |
| CONTRATANTE | DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS | TOTAL | EJERCIDO | POR EJERCER | INICIO | TÉRMINACIÓN |  |

NOTA: EXPERIENCIA EN CONTRATOS SIMILARES Y LA FORMA DE ACREDITACIÓN SERÁ CON LAS COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN O DE LAS FACTURAS DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SUS DIRECCIONES Y NÚMEROS TELEFÓNICOS PARA SU VERIFICACIÓN. ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ ANEXAR A ESTE DOCUMENTO

A EFECTO DE APLICAR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN IV DE ESTAS CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, LOS LICITANTES DEBERÁN INCLUIR, EN ESTE DOCUMENTO, LA INFORMACIÓN RELATIVA A TODOS LOS PROYECTOS, DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, EN QUE HAYAN PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

DT-5

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el subcontratista, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

DT-6

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

DT-6A

DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA

Para acreditar la CAPACIDAD FINANCIERA, los licitantes deberán presentar los estados financieros auditados para los ejercicios fiscales de los dos años anteriores (2007 y 2008), mismos que deberán estar integrados al menos por el balance general auditado. Dichos estados financieros auditados deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado requeridos para el acreditamiento del capital contable.

Así mismo, todos los licitantes deberán presentar copia de la declaración fiscal del año anterior (2008).

Los estados financieros auditados presentados por los licitantes deberán cumplir además para cada uno de los dos ejercicios fiscales anteriores (2007 y 2008), con los parámetros de las siguientes razones financieras:

Apalancamiento = Pasivo Total / Capital Contable; igual o menor a 1

Liquidez = Activo Circulante / Pasivo a Corto Plazo; igual o mayor a 1

Capital de Trabajo Neto = Activo Circulante - Pasivo Circulante

El capital neto de trabajo del Licitante deberá ser suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado.  Art. 36 fracción VI inciso a del RLOPSRM.

Estos parámetros podrán acreditarse también mediante el balance general anexo a la declaración fiscal presentada a través del SIPRED (Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal), el cual deberá cumplir con lo señalado en los términos y condiciones requeridos para el acreditamiento del capital contable, subincisos 1) al 2).

En el caso de proposiciones conjuntas, las personas que participen en el acreditamiento del capital contable mínimo requerido, deberán cumplir en lo individual con los parámetros de las razones financieras para cada año establecidos en este inciso. Asimismo, las empresas a que se refiere el presente párrafo podrán sumar su capital de trabajo neto individual para cumplir con el parámetro aquí establecido.

Para efectos del presente inciso, no será válida la presentación de declaración fiscal simple (sin dictamen del auditor), en cuyo caso se tendrá como no presentada.

En caso de que el licitante no pueda comprobar que su capital de trabajo neto sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a ejecutar, mediante las formas citadas anteriormente, deberá presentar complementariamente al balance general auditado una o varias cartas de líneas de crédito a nombre del licitante o de las personas que presenten proposición conjunta, la cual deberá indicar expresamente el número de la licitación en la que el licitante la presentará y cuyo monto total debe ser igual o superior al capital de trabajo neto requerido menos el capital de trabajo neto demostrado con su balance general auditado. Dichas cartas deberán contar al menos con la información requerida en el “Formato de Carta de Líneas de Crédito Disponibles”, deberán ser emitidas por entidades financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar en el Sistema Financiero Mexicano dentro del sector bancario y deberán ser firmadas por funcionarios facultados por dicha Institución para suscribir este tipo de documentos, (Se adjunta formato).

La Carta que no cumpla con los requisitos establecidos en dicho formato, se considerará como no presentada

El incumplimiento en alguno de los parámetros establecidos en las razones financieras o la omisión en la presentación de algún documento requerido en ésta Sección, será causa suficiente para determinar que una oferta no acredita la capacidad financiera solicitada.

DT-6B

FORMATO DE CARTA DE LÍNEAS DE CREDITO DISPONIBLES

(Información Mínima que debe contener la carta)

(EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL)

PEMEX PETROQUÍMICA

Atn.:	[Persona que firmó la convocatoria]

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad, les informamos que nuestro acreditado [   Nombre del Licitante ] cuenta con una línea de crédito autorizada y vigente con nuestra Institución, misma que presenta un saldo al día de hoy, de $[  Cantidad con número  ] ([  Cantidad con letra  ]), el cual servirá para hacer frente a los compromisos que se deriven de la licitación No. 18578025-016-09

Sin más por el momento y para cualquier aclaración al respecto quedamos de ustedes,

(Firma de dos funcionarios facultados de la Institución o del Representante Legal de la entidad financiera del exterior de que se trate)

|  | [Nombre del Funcionario] |  | [Nombre del Funcionario] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Cargo] |  | [Cargo] |  |
|  | [Teléfono de contacto] |  | [Teléfono de contacto] |  |
|  | [No. de Registro de Firma] |  | [No. de Registro de Firma] |  |

DT-7

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

DEBERA CONSIDERAR CUANDO MENOS EL EQUIPO SEÑALADO EN EL ANEXO E-2.

|  | LICITACION No.: 18578025-016-09 NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | NOMBRE DEL LICITANTE | DT-7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA: DE: |
| RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS) |
| No. consecutivo | Maquinaria o Equipo | Marca | Modelo | Usos actuales | Capacidad | Tipo y potencia del motor | Propio Arrendado con opción a compra Arrendado sin opción a compra | Fecha en que se dispondrá en el sitio de los trabajos | Otras Especificaciones |

En caso de maquinaria o equipo arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador

En la columna “Otras Especificaciones” se anotarán las características de la maquinaria o equipo necesarias para cumplir con las especificaciones generales y particulares de construcción, así como las normas de seguridad estipuladas en las bases.

DT-9

CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN ___________, ___________ Y _____________ (LISTAR A TODAS LAS PERSONAS), REPRESENTADAS POR ___________, ___________ Y _____________ (LISTAR A TODOS LOS REPRESENTANTES) RESPECTIVAMENTE, EN SUS CARÁCTERES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LAS MISMAS, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 18578025-016-09 REFERENTE A: OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS. AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES)

I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. ____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta número ____________, tomo número_____________ volumen número ___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la Ciudad de ________., Lic. __________.

I.2.- Que el Señor ______________________________,  acredita su personalidad y facultades como Representante Legal  de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________.

I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

II. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS)

II.1.- Que acredita la existencia y nacionalidad mediante _______________________.

II.2.- Que el Señor ______________________________,  acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha persona, mediante ______________.

II.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

III.- las partes declaran:

III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 28, fracción II de su Reglamento, y a la regla referente a participación Conjunta de la CONVOCATORIA a la Licitación Pública _______número ______, referente a__________.

III.2.- Las partes de este Convenio Privado de propuesta conjunta, nos comprometemos y obligamos a participar en forma conjunta en la Licitación Pública _______número ______, referente a__________.

Al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS.

PRIMERA.- OBJETO.

Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en la licitación pública _________, número _________, referente a, _____________.

SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR. Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjuntada adjudicada en la licitación pública _________, número _________ lo siguiente:

I. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)

_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)

II. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)

_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)

TERCERA.- DOMICILIO COMUN.

Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en______________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ____________.

CUARTA REPRESENTANTE COMUN.

Las partes convienen que (nombre del representante común), a través de su Represente Legal, (nombre del representante legal del representante común), será el Representante Común, otorgándole poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante [NOMBRE DEL ORGANISMO] en nombre y representación de las partes en todos y cada uno de los actos de la licitación pública número _______________, y los que de ella se deriven.

QUINTA.- OBLIGACION CONJUNTA Y SOLIDARIA

Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante [NOMBRE DEL ORGANISMO],  para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la licitación pública número _______________.

El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de ________________ de _________________.

| ________________ | __________________ |
| --- | --- |
| [nombre de cada persona] [representante legal de cada persona] | [nombre de cada persona] [representante legal de cada persona] |

DT-10

CARTA DE CONOCIMIENTO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN INCLUYENDO SUS BASES

[ En papel membretado del Licitante ]

[ Lugar y fecha de Expedición de la Carta de conocimiento ]

PEMEX PETROQUIMICA

PRESENTE:

Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance de la CONVOCATORIA a la Licitación y sus bases, incluyendo las aclaraciones y modificaciones presentadas en la sesión de preguntas y respuestas de las ____ Juntas de Aclaraciones celebradas y en las ___ Notas Aclaratorias para la Licitación Pública Nacional N°. 18578025-016-09 para la ejecución de la Obra consistente en OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS. Así mismo manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el Licitante ganador, previo a la firma del contrato respectivo, entregaré a Pemex Petroquímica, toda la documentación que me fue proporcionada en el proceso de la licitación, debidamente firmada por nuestro representante legal (o Representante común en el caso de proposición conjunta).

El Contenido de la CONVOCATORIA a la Licitación incluyendo sus bases, así como las aclaraciones y modificaciones que nos fueron proporcionados por Pemex Petroquímica, por conducto de la SUBGERENCIA DE OBRA PÚBLICA, es el que a continuación se detalla

Contenido de la CONVOCATORIA a la Licitación incluyendo sus bases

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.

Anexo 1: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones.

SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.

Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.

Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.

Criterios de Evaluación Técnica

Criterios de Evaluación Económica

Criterios de Adjudicación

SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.

Modelo de Contrato

Formatos para firma del contrato

Formato Programa de cierre de estimaciones para pago.

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES PROPORCIONADAS MEDIANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- 1. ___ ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

- 2. ___ CARTAS ACLARATORIAS.

- 3. ___ NOTAS ACLARATORIAS

ATENTAMENTE,

_________________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE]

[Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta conjunta]

DT-11

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

“LA CONVOCANTE” CONSIDERA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL 100 % DE LOS ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN.

|  | LICITACION No.: 18578025-016-09 OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | DT-11 |
| --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA : DE : |

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

CONCEPTO No. __________	DESCRIPCIÓN: ________________________________________________

UNIDAD DE MEDIDA: ______             CANTIDAD: _______

| No. | MATERIALES DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CONSUMOS |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | MANO DE OBRA CATEGORIA | UNIDAD | RENDIMIENTOS |
| Equipo de Seguridad | % |  |
| Herramienta Menor | % |  |
| No. | MAQUINARIA Y EQUIPO DESCRIPCIÓN | UNIDAD | RENDIMIENTOS |

DT-12A

|  | LICITACION No.: 18578025-016-09 OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | DT-12A |
| --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA : DE : |

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

| No. | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | MARCA Y/O MODELO | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DT-12B

|  | LICITACION No.: 18578025-016-09 OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | DT-12B |
| --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA : DE : |

LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

| No. | CATEGORÍA | UNIDAD (jornada) | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |

DT-12C

|  | LICITACION No.: 18578025-016-09 OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | DT-12C |
| --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA : DE : |

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

| No. | DESCRIPCIÓN | MARCA Y/O MODELO | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | LICITACION No.: 18578025-016-09 OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | FECHA DE INICIO: 12 de Octubre de 2009 | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | DT-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 310 DIAS NATURALES | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA: DE: |
| PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SIN MONTOS) |
| Part | subpart | CONCEPTO DE TRABAJO | CANTIDAD | UNIDAD | AÑO/ MES |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Notas.-

En la programación se indicarán por mes las cantidades de trabajo por realizar.

El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

“ EL CONTRATO SE PACTARA DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPUESTO POR EL LICITANTE GANADOR ”

|  | LICITACION No.: 18578025-016-09 OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | FECHA DE INICIO: 12 de Octubre de 2009 | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | DT-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 310 DIAS NATURALES | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA: DE: |
| PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE MANO DE OBRA QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS |

| No. | CATEGORIA | TOTAL JORNADAS | AÑO/ MES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Notas.-

En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar.

El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

|  | LICITACION No.: 18578025-016-09 OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | FECHA DE INICIO: 12 de Octubre de 2009 | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | DT-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 310 DIAS NATURALES | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA: DE: |
| PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | TOTAL HORAS | AÑO/ MES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Notas.-

En la programación se indicarán por mes las cantidades de horas efectivas de trabajo.

El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

|  | LICITACION No.: 18578025-016-09 OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | FECHA DE INICIO: 12 de Octubre de 2009 | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | DT-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 310 DIAS NATURALES | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA: DE: |
| PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | AÑO/ MES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Notas.-

En la programación se indicarán por mes los volúmenes requeridos.

El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

|  | LICITACION No.: 18578025-016-09 OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | FECHA DE INICIO: 12 de Octubre de 2009 | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | DT-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 310 DIAS NATURALES | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA: DE: |
| PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PARA LOS TRABAJOS |

| No. | CATEGORIA | TOTAL JORNADAS | AÑO/ MES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Notas.-

En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar.

El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

PARTE ECONÓMICA

DE LA PARTE A PRECIOS UNITARIOS:

DE-1 	Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos;

DE-2	Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta:

Formato  DE-2A	De los materiales mas significativos y equipos de instalación permanente suministrados por el contratista, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

Formato  DE-2B	De categorías de mano de obra del personal que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos.

Formato  DE-2C	De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes (con montos).

DE-3 	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios;

DE-4. 	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos;

DE-5 	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;

DE-6 	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;

DE-7 	Utilidad propuesta por el licitante;

DE-7A	Integración de los cargos adicionales

DE-8 	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del artículo 26 del Reglamento se deberá señalar el precio ofertado por el licitante;

DE-9 	Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente;

DE-10 	Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.

DE-11 	Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

a. 	De la mano de obra;

b. 	De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características;

c. 	De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y

d. 	De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

DE-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

“LA CONVOCANTE” CONSIDERA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL 100 % DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE REPRESENTAN EL MONTO DE LA PROPOSICIÓN.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

|  | LICITACION N°: 18578025-016-09 | DE-1 |
| --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA : DE : |
| OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS |

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

| No. : | CONCEPTO: |
| --- | --- |
| UNIDAD : | CANTIDAD: |

| MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBTOTAL (1): IMPORTE POR MATERIALES |  |  | SUMA $ |  |
| MANO DE OBRA CATEGORIA |  |  |  |  |
| RENDIMIENTO: |  |  | SUMA $ |  |
| SUBTOTAL (2): IMPORTE POR MANO DE OBRA |  |  | $ |  |
| SUBTOTAL (3): Equipo de Seguridad | % ________ |  | (suma MO) |  |
| SUBTOTAL (4): Herramienta Menor | % ________ |  | (suma MO) |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| RENDIMIENTO: |  |  | SUMA $ |  |
| SUBTOTAL (5): IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION |  |  | $ |  |
| COSTO DIRECTO (CD) =SUMA DE SUBTOTALES (1)+(2)+(3)+(4)+(5)= | TOTAL $ |  |
| FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD COSTO INDIRECTO (CI) = % CI x ( CD ) COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) = % CF x ( CD + CI ) CARGO POR UTILIDAD (CU) = % C U x ( CD + CI + CF ) CARGOS ADICIONALES (CA) |  | PORCENTAJE | IMPORTE |
| PRECIO UNITARIO = ( CD + CI + CF + CU + CA. ) |  |  |  |  |

DE-2

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA:

FORMATO  DE-2A	DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

FORMATO  DE-2B	DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FORMATO  DE-2C		DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES (CON MONTOS).

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

|  | LICITACION N°: 18578025-016-09 | DE-2A |
| --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA : DE : |
| OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS |

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

| N°. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | . |
|  | T O T A L |  |  |  |  |

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA

|  | LICITACION N°: 18578025-016-09 | DE-2B |
| --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA : DE : |
| OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS |

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA

| N°. | CATEGORÍA | UNIDAD | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL | CANTIDAD | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T O T A L |  |  |  |  |  |  |

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

|  | LICITACION N°: 18578025-016-09 | DE-2C |
| --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA : DE : |
| OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS |

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

| N°. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO HORARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T O T A L |  |

DE-3

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS;

DE-4

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

|  | LICITACION N°: 18578025-016-09 | DE-4 |
| --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA : DE : |
| OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS |
| ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN |

| EQUIPO No. | CLASIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES: |  |  |  |  |
| TIPO DE COMBUSTIBLE : | ___ GASOLINA | ___ DIESEL | ___ OTRO | _____________________ |
| ( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA O EQUIPO |  | $ | ( HP ) POTENCIA NOMINAL |  | HP |
| ( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS |  | $ | ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN |  |  |
| ( Pa) VALOR DE EQUIPAMIENTO, ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES |  | $ | ( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo ) |  | HP |
| ( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA |  | $ | ( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE |  | LITROS/ HR. |
| ( Vr ) VALOR DE RESCATE | __ % Vm | $ | ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE |  | LITRO |
| ( Ve ) VIDA ECONÓMICA |  | HORAS | ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER |  | LITROS |
| ( IC ) INDICADOR ECONÓMICO |  |  | ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE |  | HORAS |
| ( i ) TASA DE INTERES ANUAL |  |  | ( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE |  | LITROS/HR |
| ( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO |  | HORAS | ( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE |  | LITRO |
| ( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS |  |  | ( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS |  | HORAS |
| ( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO |  |  | ( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. |  | HORAS |
| ( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR |  | % | ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO |  | HORAS |
| ( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t |  | LITROS/HR | ( Sr ) SALARIOS POR TURNO |  | TURNO |
| I.- CARGOS FIJOS : |  |  |  |  |  |
| I.1.- DEPRECIACIÓN | D = ( Vm - Vr ) / Ve |  |  | = |
| I.2.- INVERSIÓN | Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea |  | = |
| I.3.- SEGUROS | Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea |  | = |
| I.4.- MANTENIMIENTO | Mn = Ko x D |  |  | = |
|  |  |  | ( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS |  |
| II.- CONSUMOS : |  |  |  |  |  |
| II.1.- COMBUSTIBLES | Co = Gh x Pc |  |  | = |
| II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA |  |  |  | = |
| II.3.- LUBRICANTES | Lb=(Ah+Ga) Pa |  | = |
| II.4.- LLANTAS | N = Pn /Vn = |  |  | = |
| II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. | Ae = Pa /Va = |  |  | = |
|  |  |  | ( 2 ) SUMA CONSUMOS |  |
| III.- OPERACIÓN : |  |  |  |  |  |
| CATEGORIAS | CANTIDAD | SALARIO REAL | IMPORTE |  |
|  |  |  | ( Sr ) = | $ |  |
| III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = |  |  |  | = |  |
|  |  |  | ( 3 ) SUMA OPERACION |  |
|  |  | COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = $ |  |

DE-5

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

|  | LICITACION N°: 18578025-016-09 | DE-5 |
| --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA : DE : |
| OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS |

| ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS |
| --- |
| C O N C E P T O | IMPORTES POR ADMINISTRACION |
|  | CENTRAL | CAMPO |
| I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES |  |  |
| A.- PERSONAL DIRECTIVO |  |  |
| B.- PERSONAL TÉCNICO |  |  |
| C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO |  |  |
| D.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C. |  |  |
| E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C. |  |  |
| F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C. |  |  |
| G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C |  |  |
| ( SUBTOTALES ) $ = |  |  |
| II. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS |  |  |
| A.- EDIFICIOS Y LOCALES |  |  |
| B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA |  |  |
| C.- BODEGAS |  |  |
| D.- INSTALACIONES GENERALES |  |  |
| E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES |  |  |
| F.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS |  |  |
| G.- CAMPAMENTOS |  |  |
| ( SUBTOTALES ) $ = |  |  |
| III. SERVICIOS |  |  |
| A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS |  |  |
| B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |  |  |
| ( SUBTOTALES ) $ = |  |  |
| IV. FLETES Y ACARREOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS |  |  |
| A.- CAMPAMENTOS |  |  |
| B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN |  |  |
| C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES |  |  |
| D.- MOBILIARIO |  |  |
| ( SUBTOTALES ) $ = |  |  |
| V. GASTOS DE OFICINA |  |  |
| A.- PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO |  |  |
| B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO |  |  |
| C.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN |  |  |
| D.- SITUACIÓN DE FONDOS |  |  |
| E.- COPIAS Y DUPLICADOS |  |  |
| F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS |  |  |
| G.- GASTOS DE LA LICITACIÓN |  |  |
| ( SUBTOTALES ) $ = |  |  |
| VI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO |  |  |
| VII. SEGURIDAD E HIGIENE |  |  |
| VIII. SEGUROS Y FIANZAS |  |  |
| IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES |  |  |
| A.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO |  |  |
| B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO |  |  |
| C.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES |  |  |
| 1.- DE CAMPAMENTOS |  |  |
| 2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN |  |  |
| 3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES |  |  |
| ( SUBTOTALES ) $ = |  |  |
| TOTALES DE INDIRECTOS $ = |  |  |
| COSTO TOTAL DE INDIRECTOS |  |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |
| PORCENTAJE DE INDIRECTOS (POR ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y CAMPO): |  |  |
| TOTAL PORCENTAJE DE INDIRECTOS CON RELACIÓN AL COSTO DIRECTO = | % |

(GUIA DE LLENADO)

DE-6

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

A).-	E N C A B E Z A D O:

LICITACION NO.: (LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.)

OBJETO: (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA COMO SE INDICA EN CONVOCATORIA)

FECHA DE INICIO: (LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA)

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: (EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN)

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: (SE ANOTARÁ EL NOMBRE O LA RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.)

FIRMA DEL LICITANTE: (ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.)

B).-	T E X T O:

PARA DETERMINAR EL COSTO DE FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA SU ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES,  DEDUCIENDO DE ÉSTAS LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS Y CONSIDERANDO LOS PLAZOS DE SU FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO; Y, QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. LOS ANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA O EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO SE REQUIERAN Y EN GENERAL, CUALQUIER OTRO GASTO REQUERIDO SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN. ESTOS EGRESOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO INDICADO EN LAS BASES.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRÁ DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MÁS LOS COSTOS INDIRECTOS, Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERÁ INDICAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIERO LA TASA DE INTERÉS QUE APLICA Y EL INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO EN QUE SE BASA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

INDICADOR ECONOMICO ESPECÍFICO	SE DEBERÁN SEÑALAR LAS REFERENCIAS DEL INDICADOR ECONOMICO ESPECÍFICO EN QUE SE BASA LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA, INDICANDO SU NOMBRE Y FECHA DE APLICACIÓN, ACOMPAÑANDO COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE LO SOPORTE.

TASA DE INTERÉS	 LA TASA DE INTERÉS QUE APLICA EN EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO.

I N G R E S O S:

ANTICIPOS	SE ANOTARÁ EL IMPORTE DEL O LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGARÁN, EN EL O LOS MESES QUE CORRESPONDA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS CONVOCATORIA A LA LA LICITACIÓN.

ESTIMACIONES DE OBRA 	SE ANOTARÁ EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES (CD+C.I.+C.U.+C.A.) QUE SE GENERARÁN, EN EL MES CORRESPONDIENTE A SU COBRO, CONSIDERANDO LOS PLAZOS DE SU FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTO Y LO ESTABLECIDO EN LAS CONVOCATORIA A LA LA LICITACIÓN

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SE ANOTARÁ EL MONTO DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN QUE SE GENERE Y COBRE, EN EL MES CORRESPONDIENTE

ESTIMACIONES DE OBRA MENOS 	EL RESULTADO DE RESTAR AL IMPORTE DE LA

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	ESTIMACIÓN GENERADA EL MONTO DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, EN EL MES CORRESPONDIENTE.

(GUIA DE LLENADO)

TOTAL DE INGRESOS MENSUALES	SUMA DE LOS INGRESOS DE CADA MES (ANTICIPO + ESTIMACIÓN DE OBRA MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO)

INGRESOS ACUMULADOS	SERÁ LA SUMA DE LOS TOTALES DE INGRESOS MENSUALES

E G R E S O S:

COSTO DIRECTO	EL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO QUE EROGARÁ CADA MES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTO

COSTO INDIRECTO	EL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO QUE EROGARÁ CADA MES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO	SERÁ LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS EN CADA MES

OTROS	SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL MONTO DE OTROS EGRESOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 185 FRACCIÓN IV INCISOS B Y C, Y EN LAS CONVOCATORIA A LA LA LICITACIÓN

TOTAL DE EGRESOS MENSUALES	SERÁ LA SUMA DE LOS EGRESOS MENSUALESDETERMINADOS

EGRESOS ACUMULADOS	SERÁ LA SUMA DE LOS TOTALES DE EGRESOS MENSUALES

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y 	SERÁ EL RESULTADO DE RESTAR AL MONTO DE

EGRESOS ACUMULADOS 	LOS INGRESOS ACUMULADOS EL MONTO DE LOS EGRESOS ACUMULADOS, EN CADA MES, OBTENIENDO EL RESULTADO CON EL SIGNO (+ ö -) QUE CORRESPONDA

COSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL 	SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS EN CADA MES (TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL SIGNO + ó - QUE LE CORRESPONDA) POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA

COSTO DEL FINANCIAMIENTO  ACUMULADO	SERÁ LA SUMA DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO PARCIAL EN CADA MES, CONSIDERANDO EL SIGNO + ó - QUE LE CORRESPONDA.

TOTAL	SE ANOTARÁN LOS TOTALES POR CADA RENGLÓN DE DATOS QUE SE UTILICE. EN EL CASO DE LOS RENGLONES DE ACUMULADOS, EL TOTAL SERÁ IGUAL AL MONTO EN EL ULTIMO MES CONSIDERADO.

F Ó R M U L A:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO	SERÁ EL RESULTADO DE APLICAR LA FÓRMULA INDICADA, DIVIDIENDO EL MONTO DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO  ACUMULADO ENTRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO TOTAL, MULTIPLICADO POR 100 (CIEN) CON DOS DECIMALES Y CON EL SIGNO + ó – QUE LE CORRESPONDA.

COSTO DEL FINANCIAMIENTO  ACUMULADO	SERÁ EL MONTO DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO  ACUMULADO EN EL ÚLTIMO MES DE LA TABLA DE CÁLCULO APLICADA, CONSIDERANDO EL SIGNO + ó – QUE CORRESPONDA.

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO	SERÁ EL MONTO DEL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO  ACUMULADO EN EL ÚLTIMO MES DE LA TABLA DE CÁLCULO APLICADA.

CUANDO EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO, SEA CON VALOR NEGATIVO (-) SERÁ A FAVOR DEL LICITANTE.

CUANDO EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO, SEA CON VALOR POSITIVO (+) SERÁ A FAVOR DE PEMEX PETROQUIMICA; Y DEBERÁ DESCONTARSE DE IGUAL MANERA EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

DE-6

|  | LICITACIÓN N°: 18578025-016-09 | FECHA DE INICIO: 12 de Octubre de 2009 | DE-6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 457 días naturales |  |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA __ DE __ |
| OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS |

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

| INDICADOR ECONOMICO ESPECÍFICO |  |
| --- | --- |
| TASA DE INTERÉS: |  |

| C O N C E P T O | MES | TOTAL |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| INGRESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTIMACIONES DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTIMACIONES DE OBRA MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INGRESOS MENSUALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGRESOS ACUMULADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGRESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE EGRESOS MENSUALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGRESOS ACUMULADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = | TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO | x 100 = | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |

Nota: El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

DE-7

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

| GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES | LICITACION N°: 18578025-016-09 | DE-7 |
| --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA : DE : |
| OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS |

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

| CONCEPTO |  |
| --- | --- |

| (1). GANANCIA QUE EL CONTRATISTA ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS) | $ |
| --- | --- |

| (2) TOTAL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO | $ |
| --- | --- |

| TOTAL PORCENTAJE DE UTILIDAD = [ (1) / (2) * 100 ] | % |
| --- | --- |

NOTA:  (1) NO ES NECESARIO SU DESGLOSE.

DE-7A

INTEGRACIÓN DE CARGOS ADICIONALES

| GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES | LICITACION N°: 18578025-016-09 | FORMATO DE-7A |
| --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA : DE : |
| OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS |

CARGOS ADICIONALES

| CONCEPTO | PORCENTAJE (%) |
| --- | --- |

| 1. VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SFP 5 AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO | % |
| --- | --- |

| 2. IMPUESTOS LOCALES (CUANDO APLIQUE) | % |
| --- | --- |

| 3. IMPUESTOS FEDERALES (CUANDO APLIQUE) | % |
| --- | --- |

| TOTALES | % |
| --- | --- |

Nota: Deberá anexar su desglose y la documentación mediante la cual se comprueba la obligatoriedad de su aplicación.

DE-8

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE

DE-9

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

|  | LICITACIÓN: 18578025-016-09 | DE-9 |
| --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL DEL LICTANTE | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA: DE |
| OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS |

ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS

| N° | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA |  |
|  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |  |
| IMPORTE CON LETRA: |

| GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES | LICITACIÓN N°: 18578025-016-09 OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | FECHA DE INICIO: 12 de Octubre de 2009 | DE-10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 310 DIAS NATURALES |  |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA __ DE __ |
| PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES |

| PARTIDA | SUB PARTIDA | CONCEPTO DE TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD | M E S | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |

| PARCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas.-

En la programación se indicarán por mes los importes de los trabajos por realizar.

El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

“ EL CONTRATO SE PACTARA DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPUESTO POR EL LICITANTE GANADOR ”

| GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES | LICITACIÓN N°: 18578025-016-09 OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | FECHA DE INICIO: 12 de Octubre de 2009 | DE-11-A |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 310 DIAS NATURALES |  |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA __ DE __ |

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

| N° | CATEGORIA | UNIDAD | CANTIDAD | MESES | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| PARCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas.-

En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de mano de obra.

El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

| GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES | LICITACIÓN N°: 18578025-016-09 OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | FECHA DE INICIO: 12 de Octubre de 2009 | DE-11-B |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 310 DIAS NATURALES |  |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | HHOJA __ DE __ |

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MESUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | MESES | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| PARCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas.-

En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de maquinaria y equipo de construcción.

El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

| GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES | LICITACIÓN N°: 18578025-016-09 OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | FECHA DE INICIO: 12 de Octubre de 2009 | DE-11-C |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 310 DIAS NATURALES |  |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA __ DE __ |

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | MENSUAL | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| PARCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas.-

En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de los materiales y equipos de instalación permanente.

El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

| GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES | LICITACIÓN N°: 18578025-016-09 OBRA CIVIL Y MECANICA PARA LA REHABILITACION DE LA RED CONTRAINCENDIO EN EL AREA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN EL COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS | FECHA DE INICIO: 12 de Octubre de 2009 | DE-11-D |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 310 DIAS NATURALES |  |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA __ DE __ |

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

| N° | CATEGORIA | UNIDAD | CANTIDAD | MENSUAL | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| PARCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas.-

En la programación se indicarán por mes importes por utilización de personal profesional, técnico, administrativo  de servicio.

El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

SECCIÓN IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE ADJUDICACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

En general para la evaluación técnica de las proposiciones se deberán considerarán, los siguientes aspectos:

- Que cada documento de la propuesta contenga toda la información solicitada;

- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

- Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

- Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

- Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta, y

- De los estados financieros, la convocante de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, determinarán en la CONVOCATORIA a la licitación,  aquellos aspectos que se verificarán, entre otros:

- Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;

- Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

- El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

A). Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar:

- De los programas:

- Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

- Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

- Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y

- Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

- De la maquinaria y equipo:

- Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

- Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la convocante fije un procedimiento, y

- Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

- De los materiales:

- Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

- Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y

- De la mano de obra:

- Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

- Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

En general para la evaluación económica de las proposiciones se deberán considerarán, entre otros, los siguientes aspectos:

- Que cada documento de la propuesta contenga toda la información solicitada, y

- Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

A). Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar

  - Del presupuesto de obra:

    - Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

    - Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el  del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

    - Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

  - Se verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el RLOPSRM, debiendo revisar:

    - Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

    - Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;

    - Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

    - Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el RLOPSRM;

    - Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

    - Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

  - Se verificará que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM, debiendo además considerar:

    - Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la CONVOCATORIA a la licitación;

    - Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

    - Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

  - Se verificará que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM, debiendo además considerar:

    - Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

    - Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

    - Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la CONVOCATORIA a la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

  - Se verificará que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

    - Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

    - Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

    - Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

    - Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

    - Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en la CONVOCATORIA a la  licitación;

  - Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el  articulo 188 del RLOPSRM.

  - Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

  - Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas presentados en la propuesta técnica.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Al finalizar la evaluación de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria a la licitación, de conformidad con la LOPSRM y el RLOPSRM, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El contrato será adjudicado a aquella propuesta solvente que una vez aplicados los criterios mencionados en el Artículo 37 A del RLOPSRM,  reúna la mayor cantidad de puntos, siempre y cuando su precio o monto tenga una diferencia de hasta el 7% respecto del precio o monto de la determinada como solvente más baja como resultado de la evaluación.

A continuación se detalla el mecanismo de adjudicación para cada uno de los criterios que PETROQUÍMICA aplicará en el presente procedimiento de adjudicación.

I. 	Criterio relativo al Precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, la que tendrá una ponderación de: 50 puntos.

En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:

PAj = 50(PSPMB/PPj)      Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PAj = Puntos a asignar a la proposición “j”

PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo.

PPj = Precio de la proposición “j”

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

II. 	Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la LOPSRM. Dichos rubros, en su puntaje, deberán tener una ponderación en conjunto de 20 puntos.

Los 20 puntos se distribuirán como sigue:

a. 	Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

b. 	Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

En caso de que se indique más de uno de los aspectos anteriores, los 5 puntos se distribuirán proporcionalmente.

c. 	Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos como sigue:

1.	Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 26 del RLOPSRM. Se asignarán 3 puntos.

2.	Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a cinco años. Se asignarán 3 puntos.

3.	Certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente. Se asignarán 4 puntos.

En caso de seleccionar más de una certificación de las antes señaladas los 4 puntos se distribuirán proporcionalmente.

La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y, tratándose de extranjeros, se aceptarán normas equivalentes.

La puntuación máxima para ésta licitación será 70 puntos

De conformidad  con el artículo 37 E del RLOPSRM, para el caso de que exista empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, “LA CONVOCANTE” resolverá adjudicar la obra, en igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones. Se entiende que existe empate técnico cuando dos o más licitantes obtengan el mismo puntaje como resultado de la aplicación del mecanismo de adjudicación previsto en estos criterios.

Así mismo con fundamento en el Artículo 37 F del RLOPSRM, si no fuere factible resolver el empate en los términos del párrafo anterior, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre “LA CONVOCANTE” en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

|  | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SUBGERENCIA DE OBRA PÚBLICA | PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN No: 18578025-016-09 |
| --- | --- | --- |

ANEXO H

FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO DE INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN RELATIVO A LA CALIDAD.

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

|  | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SUBGERENCIA DE OBRA PÚBLICA | PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN No: 18578025-016-09 |
| --- | --- | --- |

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

El Licitante deberá acreditar cumplir con la experiencia que a continuación se indica:

Experiencia del Trabajo del Licitante

El Licitante deberá presentar y acreditar cumplir con la experiencia que a continuación se indica:

- Haber realizado, como contratista principal en los últimos 5 (CINCO) años, por lo menos uno o más trabajos o servicios de naturaleza y magnitud similar al de la presente licitación.

Para acreditar la experiencia solicitada, el Licitante deberá presentar debidamente requisitado el Formato 1 anexo a este documento, acompañado de la información y documentación que compruebe dicha experiencia tal como copia de contratos celebrados, órdenes de trabajo, actas de recepción física de las obras, actas de finiquito de contratos con especialidad similar o cualquier otra documentación con que se acredite la experiencia de la empresa Licitante.

Currícula del personal directamente encargado de la ejecución de los trabajos

El licitante deberá adjuntar a su Proposición la Currícula del personal que ocupa las categorías que se describen en la tabla siguiente, el cual estará directamente encargado de la ejecución  de los trabajos, mismo que deberá contar con experiencia en la ejecución de trabajos similares a los que son  objeto de la presente licitación.

Para acreditar la experiencia solicitada, el Licitante deberá presentar debidamente requisitado en el Formato anexo a este documento, acompañado de la información y documentación solicitada en el numeral I de los criterios de evaluación técnica.

| PERSONAL ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | Experiencia requerida en el puesto (años) |
| --- | --- |
| SUPERINTENDENTE DE LA OBRA | 5 (cinco) |
| SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. | 5 (cinco) |
|  | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SUBGERENCIA DE OBRA PÚBLICA | PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN No: 18578025-016-09 |

INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMATO 1

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

ENCABEZADO:

LICITACIÓN  Nº:	Se anotará el número que corresponda.

PARA:	Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

HOJA ____ DE ___ :	Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Documento.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE:	Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:	Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

COLUMNAS:

NOMBRE DE LA CONTRATANTE:	Se anotará el nombre de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública o particulares para quienes se hayan hecho las obras, así como su dirección y teléfono.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	Se anotará el nombre completo de los trabajos ejecutados.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	Se anotará con número el importe total contratado.

IMPORTE EJERCIDO:	Se anotará con número el importe total ejercido a la fecha de la Invitación.

IMPORTE POR EJERCER:	Se anotará con número el importe por ejercer a la fecha de la Invitación.

FECHA DE TERMINACIÓN:	Se anotará la fecha que corresponda a la terminación real de los trabajos objeto del Contrato (mes y año).

El Licitante deberá anexar copia de las carátulas de los Contratos enlistados, así como copia del acta de entrega recepción de los Contratos que fueron concluidos.

|  | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES | HOJA: __ DE __ | FORMATO 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE |
| NOMBRE DE LA CONTRATANTE | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | FECHAS | IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO | IMPORTE EJERCIDO | IMPORTE POR EJERCER |
|  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  |  |  |

Nota: El plazo y el monto de los Contratos que hayan sido modificados mediante convenios, deberán ser computados.

INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMATO 2

CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO

DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN

DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA

INSTRUCCIONES DE LLENADO

ENCABEZADO:

LICITACIÓN No.:	Se anotará el número que le corresponda.

PARA:	Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE:	Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE:	Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA ____ DE ___:	Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Documento.

TEXTO:

NOMBRE:	Se anotará el Nombre completo del profesional técnico.

PROFESIÓN:	Se anotará la profesión específica.

No. DE CÉDULA PROFESIONAL

EN SU CASO:	Se anotará el número de la cédula profesional, en su caso.

ESPECIALIDAD:	Se indicará la especialidad, en su caso.

CARGO PROPUESTO.	Se anotará el cargo a desempeñar en la ejecución o administración de ésta obra.

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS

EN QUE HA INTERVENIDO:	Se anotará el nombre de la obra y los trabajos en los que ha intervenido el profesional técnico.

DESEMPEÑANDO EL TRABAJO

CON EL CARGO DE:	Se anotará el cargo desempeñado, el cual deberá coincidir con cada una de las categorías solicitadas por LA CONVOCANTE.

DURANTE EL PERIODO:	Se anotará el mes y el año de inicio y conclusión del periodo del cargo desempeñado.

NOTA: EL LICITANTE A SU ELECCIÓN PODRÁ PRESENTAR EL CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL SOLICITADO.

| FORMATO 2 |
| --- |
| CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS CATEGORIAS SOLICITADAS POR PEMEX PETROQUIMICA. |
| NOMBRE NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL EN SU CASO CARGO PROPUESTO | PROFESIÓN ESPECIALIDAD | D E S E M P E Ñ A N D O E L T R A B A J O C O N E L C A R G O D E | D U R A N T E E L P E R I O D O |
| PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN EL QUE HA INTERVENIDO (DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGUO) |  |  |
| NOMBRE NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL EN SU CASO CARGO PROPUESTO | PROFESIÓN ESPECIALIDAD | D E S E M P E Ñ A N D O E L T R A B A J O C O N E L C A R G O D E | D U R A N T E E L P E R I O D O |
| PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN EL QUE HA INTERVENIDO (DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGUO) |  |  |
| NOMBRE NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL EN SU CASO CARGO PROPUESTO | PROFESIÓN ESPECIALIDAD | D E S E M P E Ñ A N D O E L T R A B A J O C O N E L C A R G O D E | D U R A N T E E L P E R I O D O |
| PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN EL QUE HA INTERVENIDO (DEL MAS RECIENTE AL MÁS ANTIGUO) |  |  |

SECCIÓN V

MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS

ÍNDICE

DECLARACIONES

CLÁUSULAS

PRIMERA.			OBJETO DEL CONTRATO

SEGUNDA.			MONTO DEL CONTRATO

TERCERA.			FORMA DE PAGO

CUARTA.			CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO

QUINTA.			RETENCIONES

SEXTA.			GASTOS FINANCIEROS

SÉPTIMA.			PAGOS EN EXCESO

OCTAVA.			AJUSTE DE COSTOS

NOVENA.			PENAS CONVENCIONALES

DÉCIMA.			PLAZO DE EJECUCIÓN

DÉCIMA PRIMERA.		VIGENCIA

DÉCIMA SEGUNDA.		PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN

DÉCIMA TERCERA.	TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

DÉCIMA CUARTA.		MODIFICACIONES AL CONTRATO

DÉCIMA QUINTA.		CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

DÉCIMA SEXTA.	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

DÉCIMA SÉPTIMA		PÓLIZAS DE SEGURO

DÉCIMA OCTAVA.		REPRESENTANTES AUTORIZADOS

DÉCIMA NOVENA.		SUBCONTRATACIÓN

VIGÉSIMA.			RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES

VIGÉSIMA PRIMERA.		RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

VIGÉSIMA SEGUNDA.		BITÁCORA ELECTRÓNICA

VIGÉSIMA TERCERA.		RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

VIGÉSIMA CUARTA.		FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

VIGÉSIMA QUINTA.		SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

VIGÉSIMA SEXTA.		TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

VIGÉSIMA SÉPTIMA.		RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

VIGÉSIMA OCTAVA.		PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN

VIGÉSIMA NOVENA.	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

TRIGÉSIMA.	RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O  ADMINISTRATIVO

TRIGÉSIMA PRIMERA.	CONCILIACIÓN

TRIGÉSIMA SEGUNDA.	CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS

TRIGÉSIMA TERCERA.	LEY APLICABLE Y [JURISDICCIÓN O ARBITRAJE].

TRIGÉSIMA CUARTA.		CLÁUSULA FISCAL

TRIGÉSIMA QUINTA.		NOTIFICACIONES

TRIGÉSIMA SEXTA.		PRIORIDAD DE DOCUMENTOS

TRIGÉSIMA SEPTIMA.		ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO

CLÁUSULAS QUE APLICARÁN EN CASO DE UBICARSE EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO:

CLÁUSULA.			CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

CLÁUSULA.			ANTICIPOS

CLÁUSULA.			OTRAS ESTIPULACIONES

CLÁUSULA.			FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CLÁUSULA.			OBLIGACIÓN SOLIDARIA

CLÁUSULA.			PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL

CLÁUSULA.	DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE [PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMO SUBSIDIARIO], A QUIEN SE LE DENOMINARÁ [PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMO SUBSIDIARIO], REPRESENTADO POR EL [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE (PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMO SUBSIDIARIO)], EN SU CARÁCTER DE [PUESTO DEL REPRESENTANTE DE (PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMO SUBSIDIARIO)], Y POR LA OTRA [NOMBRE DEL CONTRATISTA], A QUIEN SE LE DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, REPRESENTADO POR [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA], EN SU CARÁCTER DE [PUESTO DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA], DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

| I.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] declara que: |
| --- |
| I.1.- | Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con capacidad legal para celebrar el presente contrato de conformidad con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992. |
| I.2.- | En caso de que el representante sea director o subdirector de organismos subsidiarios: Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, en términos del Artículo 12 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, según lo acredita mediante la protocolización de su nombramiento, realizada mediante la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario] de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario], mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato. En caso de que el representante ostente un cargo inferior: Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, mismas que acredita mediante la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario] de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario], mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato. |
| I.3.- | EN CASO DE PROYECTOS PRESUPUESTALES SE INCLUIRÁ LO SIGUIENTE: Cuenta con la autorización del presupuesto para llevar a cabo la inversión correspondiente a los trabajos objeto de este contrato, según consta en (Señalar documento en donde conste la autorización). EN CASO DE PROYECTOS PIDIREGAS SE INCLUIRÁ LO SIGUIENTE: Cuenta con las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la inversión correspondiente a los trabajos objeto de este contrato, según consta en: (Acuerdo Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento), (Oficio de Inversión Financiada de la Secretaría de Energía) y (Presupuesto de Egresos correspondiente). |
| I.4.- | Los trabajos objeto del presente contrato se adjudicaron mediante [Forma de adjudicación y datos del procedimiento], con fundamento en los artículos [Número de artículo] de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. |
| I.5.- | Su domicilio para efectos del presente contrato es [Ubicación en oficinas de (Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario)] y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es [RFC de (Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario)]. |

| II.- El CONTRATISTA declara que: |
| --- |
| II.1.- | En caso de ser persona moral: Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario], cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de [Lugar, folio mercantil o partida y fecha]. [NOTA: EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD EXTRANJERA, SE DEBERÁ ADECUAR LA REDACCIÓN E INCORPORAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR APOSTILLADOS O LEGALIZADOS Y, EN SU CASO, PROTOCOLIZADOS] En caso de ser persona física: Es una persona física de nacionalidad [indicar nacionalidad], lo que acredita mediante [acta de nacimiento o carta de naturalización e identificación oficial vigente: cartilla, pasaporte, credencial para votar, cédula profesional] y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato. |
| II.2.- | En caso de poder otorgado en el país: Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], [en caso de que sea un poder general deberá agregarse: cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha)] otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad] Licenciado [Nombre del notario], mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato. [NOTA: LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTEN LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, DEBERA SER INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE DICHO PODER SEA GENERAL] En caso de poder otorgado en el extranjero: Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante el poder otorgado en el extranjero, [Datos de identificación del instrumento] mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato. [NOTA: SE DEBERÁ REQUERIR EL DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO DEBIDAMENTE APOSTILLADO O LEGALIZADO] En caso de poder otorgado en el extranjero y que la legislación local requiera la protocolización del documento: Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante la protocolización del poder que le fue otorgado en el extranjero, realizada a través de la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad] Licenciado [Nombre del notario], mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato. [NOTA: ADEMÁS DEL PODER DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, SE DEBERÁ REQUERIR EL DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO DEBIDAMENTE APOSTILLADO O LEGALIZADO] |
| II.3.- | Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato. En caso de ser de nacionalidad extranjera: Es una persona de nacionalidad [indicar nacionalidad] y conviene en considerarse como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la protección de gobierno extranjero alguno bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos, todo derecho derivado de este contrato |
| II.4.- | En caso de ser residente en el país: Su domicilio para los efectos del presente contrato es [Domicilio legal del contratista], y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es [RFC del contratista]. En caso de ser residente en el extranjero: Su domicilio para los efectos del presente contrato es [Domicilio legal del contratista], y que su número de [señalar número y documento equivalente al RFC en el país del contratista]. |
| II.5.- | Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, y que cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecución de los mismos. |
| II.6.- | Conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; (ii) las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas expedidas en materia de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas; (iii) el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y lo aplicable del Marco Normativo de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Protección Ambiental y Ahorro de Energía de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; (iv) los procedimientos de trabajo, las especificaciones de construcción vigentes en [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y las especificaciones particulares de los trabajos, el proyecto, el programa de ejecución, los montos [mensuales / quincenales] de los trabajos derivados del mismo; y (v) el catálogo de conceptos, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato. |
| II.7.- | Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato, por lo que conoce las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, y ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución, y que son concordantes con las especificaciones técnicas que le proporcionó [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y todos los documentos que forman parte de las mismas. |
| II.8.- | Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración del presente contrato, y que no se encuentra dentro de supuesto alguno de los previstos en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. |
| II.9.- | Al momento de la celebración del presente contrato se encuentra al corriente en el pago de todas sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. [EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA AL CORRIENTE, PERO SUSCRIBIÓ CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES, SE DEBERÁ INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO:] Al momento de la celebración del presente contrato tiene adeudos fiscales firmes, por lo que ha celebrado convenio con las autoridades fiscales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo señalado y requerido por los puntos ____ de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año ________. [NOTA: LOS DOS SUPUESTOS ANTERIORES SÓLO APLICAN EN CONTRATOS CUYO MONTO EXCEDA A $110,000.00 M.N., SIN INCLUIR EL IVA, DE CONFORMIDAD CON LA MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA ] En caso de ser residente en el extranjero: No tiene establecimiento permanente en el país y que, durante la ejecución del presente contrato, no tiene la intención de crearlo; sin embargo, de llegarse a constituir conforme a las leyes aplicables, se compromete a dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], así como a cumplir con sus obligaciones fiscales en la República Mexicana. |
| II.10.- | EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA: Con base en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, presentaron una propuesta conjunta dentro de la Licitación Pública [Nacional o Internacional Número ____], y con fundamento en la disposición referida y en el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebraron un convenio privado de propuesta conjunta de fecha __________________, mismo que forma parte integrante de este contrato como anexo “[señalar número de anexo]”, por el cual se obligan de manera conjunta y solidaria a ejecutar los trabajos en términos del presente contrato. Para los efectos del presente acuerdo de voluntades y congruente con el convenio de propuesta conjunta, las empresas adjudicatarias del presente instrumento han designado como representante común a [nombre de la empresa |

Tomando en consideración las declaraciones anteriores, las partes convienen en obligarse de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

| PRIMERA | OBJETO DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] requiere y el CONTRATISTA se obliga a realizar de conformidad con el presente contrato y sus anexos, los trabajos consistentes en: [Descripción del objeto del contrato] EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS SE DEBERÁ ESTABLECER CON PRECISIÓN EN ESTA CLÁUSULA LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGA A EJECUTAR O LA PARTICIPACIÓN QUE TIENE EN EL GRUPO. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 50 DE SU REGLAMENTO, Y AÑADIR LA CLÁUSULA DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA. |
| --- | --- |
| SEGUNDA | MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de: [Importe del contrato] más el Impuesto al Valor Agregado. La asignación para el presente ejercicio es de: $ [Monto con número] ([Monto con letra]), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). EL PÁRRAFO ANTERIOR NO APLICA PARA PROYECTOS PIDIREGAS. |
| TERCERA | FORMA DE PAGO.- El CONTRATISTA recibirá de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajos realizados como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato se calculará mediante la formulación de estimaciones que abarcarán periodos [semanales / quincenales / mensuales] y serán presentadas por el CONTRATISTA a la residencia de obra, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, misma que será [indicar los días de corte]; si las estimaciones no son presentadas en el término antes señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos y/o costos financieros por parte del CONTRATISTA. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de presentación ante ésta de las correspondientes estimaciones. En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos (incluidos los datos de la cuenta bancaria) y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La fecha de presentación de las estimaciones a la residencia de obra deberá registrarse en la bitácora. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra, fecha que se hará constar en la bitácora de los trabajos y en las propias estimaciones. Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante depósito bancario automático en la cuenta [No. de cuenta], de la institución de crédito autorizada para operar en [establecer lugar de pago], seleccionada por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA pretenda realizar un cambio de cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesión de derechos de cobro, lo deberá comunicar a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] a través de la ventanilla única ubicada en [ubicación de la ventanilla única], con antelación a la presentación a la citada ventanilla única de la(s) estimación(es) y factura(s) subsecuente de que se trate. EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, SIN QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, O SI NO SE CELEBRA UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. [Nombre de la empresa adjudicataria en propuesta conjunta] será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del presente contrato. Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará conforme a los términos y condiciones del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados por las Mismas. A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá 15 (quince) días naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se considerará definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberará a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] de cualquier obligación relacionada a dicho pago. EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA Y LOS CONTRATISTAS HAYAN MANIFESTADO EN SU PROPOSICIÓN SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN: Las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de contratistas, sin perjuicio del convenio de propuesta conjunta señalado en la declaración II.10 del presente contrato, han celebrado un contrato de asociación en participación, por lo que, con base en el mismo, en relación con el presente contrato y en términos del artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación, acuerdan que [denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este contrato; en el entendido de que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] no será responsable por la forma en que [denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], distribuya o participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del presente contrato. PARA LOS CASOS DE CONTRATACIONES EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN MÉXICO EN MONEDA NACIONAL SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO: Los pagos se efectuarán en moneda nacional al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación en la fecha en que se hagan dichos pagos. PARA LOS CASOS DE CONTRATOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL EN EL QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO SU PROPUESTA EN MONEDA EXTRANJERA Y SEÑALE PARA EFECTO DE COBRO UNA CUENTA BANCARIA EN EL EXTRANJERO SE PODRÁ UTILIZARÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO: Los pagos se efectuarán en [moneda extranjera], mediante depósito bancario en la cuenta señalada para tal efecto por el CONTRATISTA en el extranjero. |
| CUARTA | CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] su consentimiento, quien resolverá lo procedente, en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] haya dado respuesta por escrito a la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada. EL SIGUIENTE PÁRRAFO SOLO APLICA PARA LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA REQUIERA DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, aún y cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados,,en cuyo caso el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] su consentimiento, quien resolverá lo procedente, en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] haya dado respuesta por escrito a la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada. EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN AMBOS CASOS Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el CONTRATISTA se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El trámite de la cesión de derechos de cobro tampoco otorgará al CONTRATISTA el derecho de solicitar una prórroga a la fecha de terminación. |
| QUINTA | RETENCIONES.- El CONTRATISTA acepta que de las estimaciones que se le cubran, se haga en cada una las siguientes retenciones : EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a la Secretaría de la Función Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos y que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] entregará a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. EL DOS AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] entregará a la institución antes mencionada. [NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO (b), SÓLO PROCEDE CUANDO LA COMPAÑÍA MANIFIESTE POR ESCRITO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE LA MISMA]. [La cantidad o el porcentaje] que la Administración Local de Recaudación o la Administración Regional de Grandes Contribuyentes comunique mediante oficio a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], establecida en el convenio que al efecto celebren el CONTRATISTA y [la Administración Local de Recaudación o la Administración Regional de Grandes Contribuyentes], misma cantidad o porcentaje que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] deberá retener y enterar por cada pago que realice. [NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO (c), SÓLO PROCEDE CUANDO LA COMPAÑÍA MANIFIESTE HABER CELEBRADO CONVENIO CON LA AUTORIDAD FISCAL]. |
| SEXTA | GASTOS FINANCIEROS.- En el caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y de ajuste de costos, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] a solicitud del CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las mismas a disposición del CONTRATISTA, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. |
| SÉPTIMA | PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en la cláusula denominada “GASTOS FINANCIEROS” del presente contrato. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. |
| OCTAVA | AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios del presente contrato, pactados en moneda nacional, de conformidad con los artículos 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 105, 106 y 144 de su reglamento. Por lo que ambas partes convienen en tomar como base para la realización de los ajustes de costos, los costos desglosados que se señalan en los anexos [indicar números de anexos] que adjuntó el CONTRATISTA en su proposición. Conforme al artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] el ajuste de costos correspondiente. Transcurrido el plazo anterior, precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate; para éstos casos se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. El ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en moneda nacional que intervienen en el total del costo directo, se realizará conforme a los términos expresos de los artículos 56, 57 fracción [Fracción de ajuste de costos] y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145, 146, 147 [Señalar los demás artículos aplicables del reglamento, de acuerdo a la fracción del artículo 57 elegida] de su reglamento. EN CASO DE QUE EL CONTRATO SE PACTE EN MONEDA EXTRANJERA, SE DEBERÁ INCLUIR EL MECANISMO, PERIODOS DE REVISIÓN Y LOS PORCENTAJES MÁXIMOS DE AJUSTE DE COSTOS (ARTÍCULO 33 FRACCIÓN VI DE LA LOPSRM), SUJETÁNDOSE A LO DISPUESTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 153 A DEL REGLAMENTO. |
| NOVENA | PENAS CONVENCIONALES.- Las partes del presente contrato acuerdan que en caso de que por causas imputables al CONTRATISTA existan atrasos en la ejecución de los trabajos conforme al programa de ejecución convenido, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] le aplicará las penas convencionales siguientes: POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los trabajos y por causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas parciales establecidas en el programa de ejecución aprobado, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] le aplicará una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que será equivalente al [Porcentaje de penalización con número] % ( [Porcentaje de penalización con letra] por ciento) sobre la diferencia mensual acumulada de los trabajos programados contra los trabajos ejecutados. Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado una retención, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], al realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos programados, encuentra que el CONTRATISTA no ha recuperado los atrasos anteriores, se le aplicará la retención respectiva en términos de lo siguiente: a) Si es mayor que la anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos retenciones. b) Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones. c) Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad adicional alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato anterior, permanecerá en poder de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]. Cuando [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], de conformidad con lo anterior, reintegre al CONTRATISTA algún monto retenido por haber recuperado atrasos, no se generará gasto financiero alguno. Llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] verificará que el CONTRATISTA haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] encuentra que el CONTRATISTA no recuperó los atrasos en que hubiere incurrido, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por tal concepto tendrán el carácter de definitivas. No obstante lo anterior, en caso de que, llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] opte por exigirle al CONTRATISTA la conclusión de los mismos y, consecuentemente, aplicarle las penas convencionales establecidas en el numeral 2 de la presente cláusula, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], para la aplicación de las mismas, deberá hacerlo con cargo al monto de las retenciones definitivas hasta donde el importe de las mismas alcance; en el entendido de que, de no ser suficiente el monto por concepto de retenciones definitivas, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] descontará de las estimaciones en trámite, las cantidades por concepto de las penas convencionales señaladas en el numeral 2 de esta cláusula. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de los mismos, éste reconoce y acepta que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá optar por exigirle el cumplimiento del presente contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos; misma que se hará efectiva en la estimación correspondiente. De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional establecida, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] aplicará el [Porcentaje de pena convencional con número] % ([Porcentaje de pena convencional con letra] por ciento) sobre el monto equivalente a los trabajos pendientes de ejecutar. Para efectos de la determinación del monto de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomará como base para el cálculo de la pena convencional, el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que dicho monto se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance [diario/semanal/mensual] en la ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total ejecución. La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate. Ambas penas serán aplicadas en las estimaciones que genere el CONTRATISTA. Si en ninguno de los dos casos anteriores es posible aplicar las penas establecidas, el CONTRATISTA se obliga a entregar a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] mediante cheque certificado el monto correspondiente a dichas penas, de lo contrario se hará efectiva la garantía de cumplimiento. Si [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] exige el cumplimiento del presente contrato de conformidad con el artículo 1846 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, el CONTRATISTA deberá de presentar el consentimiento expreso de la institución afianzadora respecto a las garantías del presente contrato, en la que se indique el plazo concedido para el cumplimiento de la obligación. Las penas convencionales establecidas en esta cláusula, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor durante la ejecución de los trabajos o cuando el retraso en el programa de ejecución sea por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán a dicho programa las modificaciones que procedan. CUANDO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS SE REQUIERAN ESTABLECER FECHAS DE EVENTOS CRÍTICOS, SE INCLUIRÁN LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS, POR ATRASO EN LA CONCLUSIÓN DE LOS EVENTOS CRÍTICOS. Las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA, por causas que le sean imputables, no concluya [las partidas consideradas como eventos críticos establecidas en el anexo (anexo en el que se establecen las fechas de eventos críticos)] del presente contrato, en las fechas señaladas para tal efecto en dicho anexo, el CONTRATISTA admite que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] deduzca de las estimaciones por concepto de trabajos ejecutados, una cantidad equivalente al [porcentaje con número y letra] del monto correspondiente al [evento/etapa/fecha crítica] no concluido, misma que se aplicará por cada día natural de atraso y hasta que el CONTRATISTA concluya los trabajos de que se trate. El atraso se determinará a partir del día natural siguiente al de la fecha establecida para la culminación de la partida considerada como evento crítico, incluyendo las modificaciones que se hubieren acordado formalmente por las partes mediante los convenios correspondientes e incluyendo el importe de los ajustes de costos que, en su caso, se hubieren otorgado. |
| DÉCIMA | PLAZO DE EJECUCIÓN.- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en [Plazo de ejecución] días naturales a partir del día [Fecha de inicio] y a concluirlos a más tardar el día [Fecha de terminación], de conformidad con el programa de ejecución que forma parte integrante de este contrato como anexo [número de anexo]. |
| DÉCIMA PRIMERA | VIGENCIA.- El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las partes. |
| DÉCIMA SEGUNDA | PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN.- La fecha de terminación señalada en la cláusula denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN”, podrá ser prorrogada, sin que por ello se modifique el plazo de ejecución del contrato, adecuando el programa de ejecución, únicamente cuando ocurran los siguientes eventos: (a) Si ocurre algún acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada por un período de tiempo igual al de la suspensión producida por el mismo, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el CONTRATISTA presente a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacerse de manera previa al aviso de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por el CONTRATISTA y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] deberá emitir su resolución respecto de la solicitud de prórroga, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la presentación de la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada. En caso de que proceda la prórroga, deberá formalizarse un convenio por escrito y quedar establecido el programa de ejecución actualizado; (b) Si los trabajos o cualquier parte de los mismos no pueden avanzar o son atrasados debido a cualquier acto u omisión de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] o de otro contratista que trabaje en el sitio, sin que se trate del CONTRATISTA o cualquiera de sus subcontratistas, la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada, por el período de tiempo por el que los trabajos, o parte de éstos, sean así suspendidos, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el CONTRATISTA presente a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, dentro del plazo de ejecución [en caso de que el área responsable de la ejecución de los trabajos lo requiera, se podrá indicar adicionalmente el número de días siguientes a dicho acto u omisión, para presentar dicha solicitud]. Si dicha solicitud no es presentada por el CONTRATISTA y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que se acredite que el evento es imputable a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] éste deberá emitir su resolución respecto de la solicitud de prórroga, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la presentación de la solicitud, de no hacerlo la solicitud se tendrá por aceptada. En caso de que proceda la prórroga, se deberá formalizar mediante el acta circunstanciada correspondiente y quedar establecido el programa de ejecución actualizado; y (c) En caso de que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] ordene la suspensión de los trabajos, se procederá de conformidad con la cláusula [número de la cláusula de SUSPENSIÓN DEL CONTRATO]. |
| DÉCIMA TERCERA | TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.- Si durante la ejecución de los trabajos, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] requiere de la ejecución de cantidades adicionales de trabajos o trabajos por conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o mediante anotación en la bitácora, por parte del residente de obra, salvo en los casos de emergencia en que no sea posible esperar su autorización. En caso de que ocurran los supuestos establecidos en esta Cláusula, el CONTRATISTA, una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas al residente de obra en la siguiente estimación. [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente en este contrato. Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago, conforme a lo previsto en los artículos 76, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. |
| DÉCIMA CUARTA | MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por razones fundadas y mediante convenio por escrito se podrá modificar el monto y/o el plazo del contrato en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 69 al 80 de su reglamento. |
| DÉCIMA QUINTA | CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas. En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las cláusulas PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN de este contrato. En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en la cláusula“ TERMINACIÓN ANTICIADA “ de este contrato. CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN COSTA AFUERA, Y CUANDO ASÍ LO CONSIDERE EL ÁREA TÉCNICA QUE ESTÁ REQUIRIENDO LOS TRABAJOS, SE INCLUIRÁ EN ESTE PUNTO LA SIGUIENTE REDACCIÓN: Cuando se trate de mal tiempo por condiciones climatológicas adversas costa fuera, se deberá aplicar lo establecido en [numeral y anexo en el que se establece esta información]. |
| DÉCIMA SEXTA | GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.- INDICAR EL ENCABEZADO DE LA CLÁUSULA QUE APLIQUE AL CASO CONCRETO, SELECCIONANDO LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE FIANZA. El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] previo a la firma del contrato, póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente: (A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]]. (B) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial. (C) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente. (D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo. (E) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]; (F) Su conformidad para que la afianzadora liquide a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] el 50% del importe garantizado en la fianza en caso de que no entregue la garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el presente contrato. (G) Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación: 1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas. 2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso. 3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso. 4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento. 5.- Cuantificación del incumplimiento. LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES SE INCLUIRÁN EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS SÓLO SEAN APROVECHABLES SI ESTÁN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A ESPECIFICACIONES Y EL PRODUCTO OBTENIDO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y CANTIDAD (GARANTÍAS DE PROCESO): (H) Su conformidad para que la afianzadora liquide a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] el límite máximo garantizado en caso de que los trabajos objeto del presente contrato no sean útiles o aprovechables por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado de avance, en la inteligencia de que cualquier excepción derivada de la inversión y/o aplicación parcial o total del anticipo y/o pago de estimaciones carecerá de validez para efecto de determinar la exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo el objeto de este contrato, la obligación de invertir y/o aplicar el anticipo y el pago de estimaciones es indivisible puesto que tiene por objeto una ejecución que únicamente siendo satisfecha por entero puede ser útil o aprovechable para [(Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario)], en consecuencia, toda aquella aplicación y/o inversión parcial o total del anticipo y/o del pago de estimaciones recibido por el CONTRATISTA que no produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presente contrato, un trabajo útil y aprovechable para [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] será ineficaz para fundar cualquier excepción que pretenda desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado. (I) Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente contrato, en caso de no ser útiles o aprovechables, cuando así se lo requiera [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]. CUANDO SE TRATE DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY. El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] previo a la firma del presente contrato, carta de crédito stand by por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano, a favor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]. El CONTRATISTA manifiesta expresamente: (A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario];. (B) Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se hará efectiva parcial o totalmente, la carta de crédito standby otorgada. (C) Que reconoce que la carta de crédito standby expedida para garantizar el cumplimiento del presente contrato, será pagada ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, con entera desvinculación de cualquier circunstancia que pudiera generar una excepción de pago distinta a aquélla que se origine en inconsistencias o deficiencias del propio documento que se hace efectivo, por lo que cualquier excepción que pudiese eventualmente señalarse como conexa, carecería de eficacia para desvirtuar la legitimidad de la gestión de cobro. (D) Su conformidad para que se ejerza el 50% del importe garantizado en la carta de crédito standby en caso de que no entregue la garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el presente contrato. TÉRMINOS APLICABLES PARA CUALQUIER SUPUESTO. En el caso de cualquier modificación al monto o al plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, el CONTRATISTA se obliga a entregar a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio correspondiente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. [Tratándose de póliza de fianza se deberá incluir lo siguiente:] El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA. CUANDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, EL OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA SE SUJETARÁ, EN LO CONDUCENTE, A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: Siempre y cuando el presente contrato se esté cumpliendo en los términos pactados, la garantía deberá sustituirse por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios, si los hubiere, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la que se presentará dentro de los 15 (quince) días naturales a partir de la fecha en que la inversión autorizada se notifique por escrito al CONTRATISTA. EXENCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CONFIGURACIÓN BÁSICA PARA EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: En términos del último párrafo del artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] exceptúa al CONTRATISTA de la presentación de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio del derecho de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] de reclamar por la vía judicial, los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y que resulten a cargo del CONTRATISTA. GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. Concluidos los trabajos o en su caso los recepcionados en los términos del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable. Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista. Cuando la garantía de calidad se constituya mediante póliza de fianza, deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo [incluir número de anexo correspondiente al formato de garantía de calidad que emita la Gerencia de Riesgos y Seguros o el área correspondiente] del presente contrato. Cuando la garantía de calidad se constituya mediante carta de crédito stand-by deberá ser confirmada o emitida por institución bancaria autorizada para operar en México, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo [incluir número de anexo correspondiente al formato de garantía de calidad que emita la Gerencia de Riesgos y Seguros o el área correspondiente] del presente contrato. Cuando la garantía se constituya mediante aportación de recursos líquidos en fideicomiso, éste deberá ser operado por institución fiduciaria autorizada para operar en la república mexicana. El fideicomiso deberá contemplar los siguientes aspectos: Deberá ser irrevocable; deberá nombrarse a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] como Fideicomisario; y los recursos fideicomitidos deberán invertirse en instrumentos de renta fija. Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de fianza que se otorgue en los términos del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El CONTRATISTA, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito, según sea el caso. En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el CONTRATISTA procederá a su cancelación inmediata. Quedarán a salvo los derechos de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta cláusula |
| DÉCIMA SÉPTIMA | PÓLIZAS DE SEGURO.- El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario. [En los siguiente casos se deberá solicitar seguros específicos: a) Contratos que contemplen actividades de perforación o mantenimiento de pozos, solicitar coberturas de seguro que contemplen control de pozos. b) Contratos que contemplen trabajos de construcción (nuevas obras, remodelación, ampliación, adiciones, mejoras) y cuyo importe total exceda los 5 Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, solicitar coberturas de todo riesgo de construcción y/o montaje. c)Si durante la ejecución de los trabajos en un mismo proyecto u obra, dos o más contratistas realizan trabajos simultáneamente y el importe total excede los 5 Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, el área operativa deberá solicitar a la Gerencia de Riesgos y Seguros con al menos 6 meses de anticipación a la fecha de fallo de la licitación, el análisis del esquema de cobertura, para que ésta determine la estructura de aseguramiento del proyecto.] |
| DÉCIMA OCTAVA | REPRESENTANTES AUTORIZADOS.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] con anterioridad al inicio de los trabajos, designará por escrito al residente de obra quien desempeñará las funciones establecidas en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84 de su reglamento, y a través de éste se darán al CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]. La supervisión es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal efecto se señalan en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión. Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente de obra podrá instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos. Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un superintendente de construcción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultadas suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, en los términos establecidos en el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a mantener durante la vigencia del contrato, un responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental, así como un coordinador mismos que deberán conocer el proyecto, así como las normas y procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental establecidos por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] así como las disposiciones en esas materias contenidas en el Anexo [Indicar el nombre del documento en el que se establece esta información]. El superintendente de construcción del CONTRATISTA a quien se refiere esta cláusula, no podrá fungir como responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental del CONTRATISTA. En cualquier momento, por causas justificadas, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá solicitar el cambio de cualquiera de los representantes del CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos correspondientes. |
| DÉCIMA NOVENA | [solo en el caso que aplique] SUBCONTRATACIÓN.- En caso de que el CONTRATISTA requiera subcontratar cualquier parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras, que no haya incluido en su proposición como trabajos a subcontratar, deberá solicitar la autorización a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] con [indicar número de días] días naturales de anticipación al inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista en cuestión; (ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la información suficiente para que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] esté en condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier información adicional a la entregada por éste, a fin de autorizar la subcontratación en cuestión. [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] tendrá un período de [indicar número de días] días naturales a partir de la fecha de recepción de la notificación, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la celebración de dicho contrato. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada. En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, deberá solicitar la autorización a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en los términos señalados en la presente cláusula, no siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecución. Las partes convienen en que quedará estrictamente prohibido al CONTRATISTA subcontratar los trabajos objeto de este contrato en su totalidad. No obstante cualquier subcontratación, el CONTRATISTA es y será el único responsable de la calidad y de la ejecución adecuada y oportuna de los trabajos de conformidad con el presente contrato. Los subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno que hacer valer en contra de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]. |
| VIGÉSIMA | RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.- El CONTRATISTA como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución de los trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. El CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros, incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados, y que intervengan en trabajos contratados con o para [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], presenten en su contra o en contra de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y en caso de que se involucre a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato; asimismo, le resarcirá a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en cuanto éste así se lo solicite por escrito, cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago de honorarios de abogados. |
| VIGÉSIMA PRIMERA | RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES: El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e higiene de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] para la ejecución de los trabajos, establecidos en el anexo [Indicar el nombre del documento en el que se establece la información de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental] del presente contrato y a las instrucciones que al efecto le señale [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] . para lo cual se obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los trabajos objeto del presente contrato. Los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o conforme a las órdenes de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] dadas por escrito, éste ordenará su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo señalado en el presente contrato para su terminación. Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no podrá exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas por atraso establecidas en el presente instrumento. Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización. Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales no inmediatos. Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente. Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad del CONTRATISTA, así como cumplir con lo señalado en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. |
| VIGÉSIMA SEGUNDA | BITÁCORA ELECTRÓNICA.- Las partes, en términos del último párrafo de la fracción XIII del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, convienen que la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra del presente contrato, se llevará a cabo a través del programa de computación denominado “Bitácora Electrónica de la Industria Petrolera”; sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en el anexo [señalar número de anexo]. Congruente con lo anterior, las partes acuerdan que toda referencia en el presente contrato al término Bitácora, se entenderá hecha al programa de computación denominado “Bitácora Electrónica de la Industria Petrolera”. |
| VIGÉSIMA TERCERA | RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos se realizará de conformidad con los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 135, 136, 137 y 138 de su reglamento. Dicha recepción se hará constar en el acta correspondiente. Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] por escrito o mediante registro que se haga en la bitácora, la terminación total de los trabajos, indicando que la totalidad de los trabajos están terminados en concordancia con las especificaciones del presente contrato. Dentro de los [días para llevar a cabo la verificación, con número y letra] días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el residente de obra verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente. EN CASO DE QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PUEDAN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES, SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO: [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá recibir parte de los trabajos objeto del contrato, siempre que a su juicio existan trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a la residencia de obra, por escrito o a través de la bitácora, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los [días para llevar a cabo la verificación, con número y letra] días naturales siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, la residencia de obra verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente y exhibir la garantía prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. EL PÁRRAFO SIGUIENTE APLICA EN AMBOS CASOS: Si durante la verificación de los trabajos, la residencia de obra observa deficiencias en la terminación de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del contrato, solicitará por escrito al CONTRATISTA su reparación o corrección, a efecto de que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente contrato. En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] opte por la rescisión del contrato. Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la ejecución del objeto del presente contrato dentro del año siguiente a la fecha de terminación establecida en el acta de recepción, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] solicitará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en el plazo estipulado, éste podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA. Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en el plazo solicitado, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] hará efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el párrafo correspondiente de la cláusula denominada “GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS” de este contrato. |
| VIGÉSIMA CUARTA | FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Recibidos físicamente los trabajos, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] a través de la residencia de obra, y el CONTRATISTA deberán elaborar dentro del término de 60 (sesenta) días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, en términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y del 139 al 143 de su Reglamento. El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente contrato y deberá contener, como mínimo, lo estipulado en el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. |
| VIGÉSIMA QUINTA | SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] tiene la facultad de suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, por causas justificadas o de interés general, y determinar en su caso la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, sin que ello implique la terminación del contrato, para lo cual [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] notificará al CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. En todos los casos de suspensión, la residencia de obra levantará un acta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo señalado en el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. No será motivo de suspensión de los trabajos el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del CONTRATISTA. Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] el CONTRATISTA, a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se generen durante la suspensión, los cuales se limitarán a lo establecido en el artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Si durante la vigencia del presente contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados de forma mensual y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada, que será levantada el primer día del mes siguiente al que se hubieran presentado tales suspensiones. Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato, para lo cual únicamente procederá el pago de los gastos no recuperables señalados en el segundo párrafo del artículo 119 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por la cláusula denominada “TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO” del presente acuerdo de voluntades. |
| VIGÉSIMA SEXTA | TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, mediante notificación escrita que al efecto haga al CONTRATISTA conforme a los términos de los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 120, 121, 122 y 123 de su reglamento. |
| VIGÉSIMA SEPTIMA | RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en los siguientes casos: Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; Si el CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; Si el CONTRATISTA no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del presente contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] así como cuando [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; Si el CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; Si el CONTRATISTA subcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] Si el CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] Si el CONTRATISTA no da a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; En general, por incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes, tratados, reglamentos y demás aplicables INCLUIR EL SIGUIENTE SUPUESTO, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD: Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra; INCLUIR EL SIGUIENTE SUPUESTO, EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA EXTRANJERO: Si el CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; y ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS SE PODRÁN INCLUIR OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. Cuando sea [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] quien determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la siguiente cláusula; en tanto que si es el CONTRATISTA quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la instancia correspondiente y obtenga la declaración respectiva. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, una vez emitida la determinación respectiva, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. Una vez comunicado por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario ] el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y a suspender los trabajos. El residente de obra con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la cual deberá contener, como mínimo, lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esta acta servirá de base para el finiquito correspondiente. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá hacer constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado el CONTRATISTA hasta la rescisión del presente contrato, así como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado en las fracciones I, II, III y IV del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el presente contrato. Para la determinación del sobrecosto y su importe, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] procederá conforme a lo señalado en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el caso de que el contrato sea rescindido en términos de la presente cláusula, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] optará, entre la aplicación de las penas convencionales o el sobrecosto a que se refiere el párrafo anterior, en términos de la Fracción II, del Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El CONTRATISTA estará obligado a devolver a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos. |
| VIGÉSIMA OCTAVA | PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] considera que el CONTRATISTA ha incurrido en algunas de las causas de rescisión que se consignan en este contrato, se procederá conforme a lo siguiente: Se iniciará el procedimiento de rescisión a partir de que al CONTRATISTA le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que haya presentado su contestación. En caso de que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] resuelva rescindir el contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva, para que, sin necesidad de una sentencia judicial, se proceda conforme a la fracción II del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. EN CASO DE QUE EL CONTRATO VAYA A SER FIRMADO POR CUALQUIER FUNCIONARIO PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, DISTINTO DE LOS SUBDIRECTORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, AGREGAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: El CONTRATISTA reconoce y acepta que el servidor público que suscribe el presente contrato en nombre y representación de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] o el servidor público que cuente con facultades para tal efecto, serán quienes, en su caso, lleven a cabo todos y cada uno de los trámites relacionados con el procedimiento administrativo de rescisión del presente contrato, señalando de forma enunciativa y no limitativa lo siguiente: determinar el inicio del procedimiento de rescisión administrativa, tramitar todas las etapas del mismo y para determinar su rescisión administrativa, y demás actos que por el procedimiento administrativo de rescisión sean necesarios. |
| VIGÉSIMA NOVENA | CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Todos los dibujos, planos, especificaciones, diseños, datos, reportes, estudios u otros documentos o información de cualquier naturaleza, en cualquier forma, desarrollada por el CONTRATISTA o por cualquier subcontratista del mismo, o proporcionados al CONTRATISTA por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en relación con la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, será propiedad exclusiva de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] INCLUIR LOS DOS SIGUIENTES PÁRRAFOS, EN EL CASO DE QUE ESTÉN INCLUIDOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL: El CONTRATISTA le otorga a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre de derechos para usar todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) e información propiedad del CONTRATISTA, una vez iniciada la ejecución de los trabajos establecidos en este contrato y usada por el CONTRATISTA o proporcionada o entregada a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] por el CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. Todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material susceptible de protección o protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) o información propiedad exclusiva de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la práctica por primera vez por el CONTRATISTA o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, será propiedad de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] una vez creado, tanto si fue entregada o no a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en el momento de la creación, debiendo, en su caso, ser entregada a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] cuando éste lo requiera. Si [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] así lo solicita por escrito, el CONTRATISTA deberá hacer todo aquello que sea necesario, a favor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y en la forma en que éste le indique, para obtener patentes o derechos de autor sobre cualquier parte del resultado del trabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a derechos de autor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o cualquier otro derecho exclusivo que resulte del presente contrato se constituirán invariablemente a favor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]. El CONTRATISTA deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], y no podrá usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]. El CONTRATISTA garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier miembro del público, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consulta con [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] para asegurar la confidencialidad de dicha información y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad. No obstante lo anterior, esta obligación de confidencialidad no se aplicará a la información que haya sido conocida previamente por el CONTRATISTA sin ese carácter o haya estado a disposición del mismo sobre bases no restringidas ni confidenciales, sea o llegue a estar a disposición general del público de una manera diferente a la diseminación errónea por parte del personal del CONTRATISTA. De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información (técnica, legal, administrativa, contable, financiera, etc.) documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo de los trabajos, así como aquella información o documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica. Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de [número de años] años contados a partir de la fecha de terminación o rescisión del mismo. |
| TRIGESIMA | RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO.- Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación o ejecución del contrato, el CONTRATISTA podrá efectuar, dentro de los [número de días, con número y letra] días naturales de haber surgido la diferencia, su reclamo por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, el CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. El CONTRATISTA, por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los términos de esta cláusula. Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de [número de días, con número y letra] días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud efectuada por el CONTRATISTA para emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, el CONTRATISTA contará con un plazo de [número de días, con número y letra] días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. Si la determinación del residente de obra no es aceptada por el CONTRATISTA, éste podrá pedir que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. Si el CONTRATISTA opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo original. El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera: El CONTRATISTA deberá presentarla por escrito ante [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], con copia al residente de obra, indicando los temas en discrepancia, dentro de los [número de días, con número y letra] días naturales siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del reclamo. La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA deberá indicar que se trata de una discrepancia de carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la documentación que los compruebe; b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo; c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e identificada con número de anexo. [Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya sido hecha valer por el CONTRATISTA, o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo caso comunicará al CONTRATISTA el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. [Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, [Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], o en su caso, el área designada, comunicará por escrito al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. [Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], o en su caso, el área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de [número de días, con número y letra] días naturales contados a partir de la presentación de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones. Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada deberá comunicar su resolución a la CONTRATISTA dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a su inicio. Si el CONTRATISTA acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, el [Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. |
| TRIGÉSIMA PRIMERA | CONCILIACIÓN.- En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la cláusula correspondiente a la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo, o bien, respecto de asuntos que no constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cláusula, el CONTRATISTA, tendrá el derecho de presentar queja ante la Secretaría de la Función Pública, si considera que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] ha incumplido los términos y condiciones pactados en el contrato. El procedimiento de conciliación se substanciará en términos de lo dispuesto en los artículos 89 a 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. |
| TRIGÉSIMA SEGUNDA | CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo disposición en contrario contenida en este contrato u orden escrita emitida por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], el CONTRATISTA deberá continuar con los trabajos y dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a este contrato, no obstante que se hubiese(n) iniciado procedimiento(s) de solución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo, o de controversias conforme al presente contrato. |
| TRIGÉSIMA TERCERA | EN CASO DE QUE SE DECIDA PACTAR EN EL CONTRATO LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.- El presente contrato se regirá por las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que surja cualquier controversia relacionada con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de [indicar la ciudad], por lo tanto, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier causa. EN CASO DE QUE SE DECIDA PACTAR EN EL CONTRATO ARBITRAJE, SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO: LEY APLICABLE Y ARBITRAJE.- El presente contrato se regirá por las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que surja cualquier controversia o desavenencia relacionada con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse a arbitraje conducido por [indicar la institución administradora], las reglas aplicables al procedimiento serán las del Reglamento de Arbitraje de [señalar el reglamento], que estén en vigor en ese momento. El número de árbitros será de 3 (tres), el idioma para conducir el arbitraje será el español, las leyes aplicables al fondo de las controversias o desavenencias serán las Leyes Federales Mexicanas, las sede del arbitraje será la ciudad de México, D.F., en los Estados Unidos Mexicanos Sin menoscabo de lo anterior, el Contratista admite en este acto que el desarrollo de todas las audiencias y toda la substanciación del procedimiento conforme al calendario fijado por el tribunal para la conducción del proceso arbitral, serán desahogadas sólo en idioma español, no obstante haberse dispuesto cualquier disposición que prevea, disponga o se interprete como la posibilidad de que las audiencias y la conducción del procedimiento puedan llevarse a cabo en idioma inglés o cualquier otro idioma distinto al español, por tanto, el contratista renuncia expresamente a cualquier derecho que le pudiere asistir en relación al hecho de poder desahogar las audiencias, el procedimiento y/o proceso arbitral o cualesquier actuación relacionada con el mismo, en idioma distinto al español, incluyendo disposiciones del procedimiento de licitación y cualquier intercambio de documentación o comunicaciones respecto de dicho procedimiento o de la ejecución del contrato que se hayan realizado en idioma distinto al español. EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA PARA LOS DOS SUPUESTOS DE ESTA CLÁUSULA: No obstante lo anterior, en caso de una controversia técnica, el CONTRATISTA deberá previamente agotar el procedimiento previsto en la cláusula denominada RECLAMOS Y CONTROVERSIAS y sólo en el caso de que las partes no consigan llegar a un acuerdo mediante dicho procedimiento, o mediante la conciliación referida en la cláusula denominada CONCILIACIÓN (si el CONTRATISTA hubiere optado por ella), el CONTRATISTA tendrá el derecho de acudir a la instancia prevista en esta cláusula. |
| TRIGÉSIMA CUARTA | CLÁUSULA FISCAL.- Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], realice de los pagos que haga al CONTRATISTA, las retenciones que le impongan las leyes de la materia. Cuando el contrato se celebre con de personas físicas o morales extranjeras, deberá sustituirse el párrafo anterior por la siguiente redacción e invariablemente deberá solicitarse la sanción fiscal de la Gerencia Fiscal o representación fiscal que corresponda, en cuyo caso, la redacción de la presente cláusula puede variar Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos y (país de residencia del otro contratante), tengan obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes de la materia. |
| TRIGÉSIMA QUINTA | NOTIFICACIONES.- Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo del cumplimiento y ejecución del presente contrato, conforme a lo siguiente: Comunicaciones a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]: Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas deberán ser entregadas en forma personal al residente de obra o a la persona que éste designe, en forma personal o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción en el domicilio siguiente: [Indicar domicilio]. Las comunicaciones de índole administrativo deberán ser entregadas en forma personal, o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, al representante autorizado de [área correspondiente] de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], en el domicilio que a continuación se indica, marcando copia al residente de obra y/o al supervisor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] [Indicar domicilio]. Comunicaciones al CONTRATISTA: Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas podrán ser entregadas en forma personal al superintendente de construcción, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción a la dirección señalada en el numeral [indicar numeral] del apartado de declaraciones de este contrato. Las comunicaciones de índole legal o administrativo podrán ser entregadas en forma personal al representante legal del CONTRATISTA, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, a la dirección señalada en el numeral [indicar numeral] del apartado de declaraciones de este contrato. |
| TRIGÉSIMA SEXTA | PRIORIDAD DE DOCUMENTOS.- Para efectos de interpretación del presente contrato y en caso de que existan contradicciones entre los diversos documentos que forman parte del mismo, prevalecerán las disposiciones contenidas en el contrato sobre aquellas contenidas en sus anexos. En caso de que existan contradicciones entre los anexos, prevalecerán los anexos que se integren por documentos que forman parte de las bases de licitación sobre los anexos que se integren por documentos que formen parte de la proposición del CONTRATISTA. |
| TRIGÉSIMA SÉPTIMA | ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.- Acompañan y forman parte integrante de este contrato, los anexos firmados de conformidad por ambas partes que a continuación se indican: [NOTA: LOS ANEXOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS Y A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN HOMOLOGADAS.] ANEXO "A" RELACIÓN DE PLANOS. ANEXO "B" NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES ANEXO "C" CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COTIZA EL CONTRATISTA. ANEXO "D" PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. |

CLÁUSULAS QUE APLICARÁN EN CASO DE UBICARSE EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO

| CLÁUSULA | ESTA CLÁUSULA APLICARÁ CUANDO, A JUICIO DEL ÁREA CORRESPONDIENTE Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA MAGNITUD DE LAS OBRAS, SE REQUIERA QUE EL CONTRATISTA ACREDITE QUE SU PERSONAL FUE DEBIDAMENTE CAPACITADO POR UNA EMPRESA AUTORIZADA PARA ELLO, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL; Y, EN SU CASO, DEBERÁ INCLUIRSE AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.- Todo el personal del CONTRATISTA que realice alguna actividad dentro de las instalaciones de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] con motivo de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, estará obligado a cumplir las disposiciones en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental señaladas en el anexo [Señalar número de anexo], sin perjuicio de las demás disposiciones legales que el Contratista esté obligado a cumplir, así como de aquellas que emita [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] con posterioridad a la firma del presente Contrato. De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a acreditar ante [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], previamente al inicio de los trabajos que el personal que realizará los trabajos ha recibido, en los últimos [Señalar número de meses con número y letra] meses capacitación por parte de una empresa debidamente autorizada para ello conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, en las materias relacionadas con los trabajos a ejecutar, así como en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental. En el supuesto de que el CONTRATISTA no acredite fehacientemente y a satisfacción de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], que su personal ha recibido capacitación en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental, éste no podrá ingresar a las instalaciones de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], por lo que cualquier atraso en el programa de ejecución de los trabajos derivado de este incumplimiento, no será motivo para diferir la fecha de inicio de los mismos o ampliar el plazo de ejecución del contrato. |
| --- | --- |
| CLÁUSULA | ESTA CLÁUSULA SE INCLUIRÁ EN CASO DE SE OTORGUE ANTICIPO, COMO UNA SUBCLÁUSULA EN LA CLÁUSULA DE MONTO DEL CONTRATO ANTICIPOS.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] otorgará al CONTRATISTA un anticipo por el [Porcentaje del anticipo con número] % ([Porcentaje del anticipo con letra] por ciento) de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, para que el CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán proporcionar, correspondiéndole por este concepto para el presente ejercicio, un importe de: [Importe del anticipo], más el Impuesto al Valor Agregado. Para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización y devolución del anticipo, el CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación [deberá presentar / presentó] a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], fianza que se [constituirá/ha constituido] por la totalidad del anticipo entregado, en la misma moneda en la que se otorgue, de acuerdo con las disposiciones aplicables y vigencia del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.), la cual [será/ha sido] otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada y a favor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]. El CONTRATISTA manifiesta expresamente: (A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]de desistirse del derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]. (B) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial. (C) Su conformidad para que la fianza que garantice el anticipo del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan en relación con el presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente. (D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad se tendrá por justificada únicamente si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de treinta (30) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo. (E) Su aceptación para que la fianza de anticipo permanezca vigente hasta que el anticipo otorgado haya sido invertido correctamente, aplicado, amortizado, deducido y/o devuelto a satisfacción de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]. (F) Su conformidad expresa para que la reclamación que se presente ante su afianzadora por la falta de amortización, inversión, aplicación, deducción y/o devolución del anticipo otorgado, quede debidamente integrada con la siguiente documentación: 1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas. 2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso. 3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso. 4.- Copia de los documentos que haya firmado a la recepción del anticipo o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la recepción del mismo. 5.- Copia de los documentos pagados donde se hagan constar las amortizaciones realizadas. 6.- Copia del documento donde se requiera la devolución del anticipo no amortizado. 7.- Cuantificación del anticipo no amortizado y de los intereses respectivos. El diferimiento del programa de ejecución de los trabajos, por el atraso en la entrega de los anticipos conforme a los términos de la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sólo es aplicable en el primer ejercicio. EN CASO DE CONTRATOS PLURIANUALES EN LOS QUE SE ENTREGUE ANTICIPO INCLUIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: La entrega del anticipo para los ejercicios subsecuentes se hará dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio. El CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] notifique por escrito el monto del anticipo que se otorgará, conforme a la inversión autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate, deberá presentar a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y a favor de éste, fianza por el importe del mismo, en los términos de esta cláusula. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el presente contrato. Para la amortización del o los anticipos otorgados, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de rescisión del contrato ó terminación anticipada, el saldo por amortizar se reintegrará a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al CONTRATISTA la determinación de dar por rescindido el contrato o se convenga con él la terminación anticipada. Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado, se procederá a hacer efectiva la garantía correspondiente y cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento establecido en el párrafo primero del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo podrá liberarse cuando el CONTRATISTA haya amortizado el importe total del mismo. |
| CLÁUSULA | ESTA CLÁUSULA APLICARÁ CUANDO LOS TRABAJOS, O UNA PARTE DE LOS MISMOS, SE LLEVEN A CABO EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS O DE SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA. OTRAS ESTIPULACIONES.- Cuando los trabajos objeto del presente contrato se efectúen en el interior de las instalaciones de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], el CONTRATISTA, para la realización de los mismos, se compromete a preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana o como en el futuro se le denomine. |
| CLÁUSULA | ESTA CLÁUSULA APLICA EN FORMA OBLIGATORIA Y SIN EXCEPCIÓN A TODOS LOS CONTRATOS QUE CELEBRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. TAMBIÉN APLICARÁ A LOS CONTRATOS QUE CELEBREN PETRÓLEOS MEXICANOS, PEMEX REFINACIÓN, PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA Y PEMEX PETROQUÍMICA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: (1) QUE SU PAGO INVOLUCRE LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS PIDIREGAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA(S) MONEDA(S) Y DE SU MONTO; (2) QUE SU PAGO SE REALICE A TRAVÉS DE INTEGRATED TRADE SYSTEMS, INC. (ITS) INDEPENDIENTEMENTE DE SU MONTO O DEL ESQUEMA PRESUPUESTAL; (3) QUE SU PAGO INVOLUCRE EXCLUSIVAMENTE LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS BAJO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION (PEF) Y EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (LA SUMA DEL MONTO EN PESOS Y EL EQUIVALENTE EN PESOS DEL MONTO COTIZADO EN OTRA DIVISA) SEA SUPERIOR A 100 MILLONES DE PESOS *. PARA DETERMINAR EL IMPORTE EQUIVALENTE EN PESOS, DEL MONTO COTIZADO EN OTRA DIVISA, SE DEBERÁ UTILIZAR EL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA, PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA, QUE EL BANCO DE MÉXICO DETERMINE Y PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. FUENTES DE FINANCIAMIENTO.- El CONTRATISTA reconoce que Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o cualquier entidad financiera y/o filial que éste designe para tal efecto, podrán hacer uso de recursos provenientes de financiamiento, con el objeto de financiar los pagos que deriven del presente contrato, el CONTRATISTA conoce y se obliga a informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas, sobre los requisitos relacionados con la documentación requerida por las fuentes de financiamiento, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta cláusula. La “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presentada con anterioridad a la firma del presente contrato, se integra al presente contrato como anexo (Número de anexo), en la inteligencia de que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier aclaración o información adicional relativa a la cédula a que se refiere esta cláusula durante la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada en dicha cédula llegara a modificarse durante la vigencia de este contrato, el CONTRATISTA se obliga a hacerla del conocimiento de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], inmediatamente después de que el CONTRATISTA tenga conocimiento de la modificación, lo que no implicará realizar una modificación al presente contrato. El CONTRATISTA se obliga a entregar la documentación requerida por las fuentes de financiamiento, la cual se deberá presentar de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo (Número de anexo) denominado “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, siguiendo para tal efecto las instrucciones y formatos específicos vigentes que se contienen en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” que le fue entregado previo a la firma de este contrato. El instructivo vigente, a que se refiere esta cláusula, también se encuentra disponible en la siguiente página de Internet de PEMEX: www.pemex.com/proveedores/documentación. El CONTRATISTA deberá presentarse, antes de cada evento de pago, en el área responsable (“Módulo de Financiamiento”) de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], con el fin de proporcionar la documentación requerida por las fuentes de financiamiento, que en su caso corresponda. El área responsable (“Módulo de Financiamiento”) emitirá el “Comprobante de Seguimiento de Documentación” y/o estampará el sello correspondiente, el cual formará parte de la documentación soporte que el CONTRATISTA debe anexar a cada solicitud de pago que presente al amparo de este contrato. [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] no estará obligado a emitir o entregar el “Comprobante de Seguimiento de Documentación” y/o el sello correspondiente cuando el CONTRATISTA injustificadamente no entregue la documentación requerida por las fuentes de financiamiento que corresponda. [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier modificación, aclaración o información adicional relativa a la documentación requerida por las fuentes de financiamiento. De la misma forma, el CONTRATISTA acepta que, para ciertos casos, la documentación requerida por las fuentes de financiamiento deberá ser entregada a la persona (banco agente, agencia de crédito a la exportación, Dirección Corporativa de Finanzas, etc.) que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] le indique oportunamente. |
| CLÁUSULA | EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA: OBLIGACIÓN SOLIDARIA.- Cada una de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de CONTRATISTAS, asumen en forma conjunta y solidaria las obligaciones de las otras partes firmantes con dicho carácter; y asimismo manifiestan que el convenio de propuesta conjunta que se adjunta al presente contrato como anexo [indicar número de anexo], forma parte integrante del mismo. |
| CLÁUSULA | ESTA CLÁUSULA SE INCLUIRÁ CUANDO APLIQUE, PARA LICITACIONES INTERNACIONALES, DE ACUERDO A LOS CAPÍTULOS DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y PARA LICITACIONES NACIONALES, CUANDO SE CONSIDERE CONVENIENTE, Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA. PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL.- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con un porcentaje de contenido nacional del [porcentaje de contenido nacional de la proposición del licitante ganador] del monto del contrato, determinado de acuerdo con lo indicado en el anexo [número de anexo]. En ningún caso el CONTRATISTA podrá disminuir dicho porcentaje de contenido nacional, sin el consentimiento previo y por escrito de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], el cual sólo se otorgará para el caso de que dicho porcentaje no resulte inferior al [porcentaje de contenido nacional establecido en la convocatoria]. Cualquier sustitución de equipos, materiales y/o proveedores de los originalmente propuestos por el CONTRATISTA para fines del cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, de conformidad con la presente Cláusula, deberá ser autorizada por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], siempre que tal sustitución no implique variar el monto ni plazo del contrato y se cumplan las especificaciones del mismo y el programa de ejecución. [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] llevará a cabo la verificación del cumplimiento del porcentaje de contenido nacional establecido en esta cláusula, una vez que el CONTRATISTA le haya proporcionado la totalidad de las órdenes de compra de los equipos y materiales de instalación permanente relacionados en el anexo [número de anexo]. Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], la manifestación de origen de tales equipos y materiales de instalación permanente. Dicho documento deberá cumplir con el formato y términos de llenado indicados en el Anexo [número de anexo]. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se refiere la presente cláusula será causal de rescisión de este acuerdo de voluntades. |
| CLÁUSULA | ESTA CLÁUSULA APLICA CUANDO LOS TRABAJOS, O UNA PARTE DE LOS MISMOS, SE LLEVEN A CABO EN LAS INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS O DE SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA. DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en la cláusula PLAZO DE EJECUCIÓN y para tal efecto, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] oportunamente pondrá a disposición del CONTRATISTA, legal y materialmente, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] a dicha obligación, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito. |
| CLÁUSULA |  |

|  | El presente contrato se firma de conformidad en [Ciudad en donde se firma del contrato], en [número] ejemplares, el día [Fecha de firma del contrato]. |
| --- | --- |

| [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] |
| --- |
| [Puesto del representante de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]] |  | REVISIÓN JURÍDICA |
| ________________________________________ [Nombre del representante de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] |  | [Nombre de quien hizo la revisión jurídica] |
| REVISIÓN TÉCNICA |  | REVISIÓN ADMINISTRATIVA |
| _______________________________________ [Nombre de quien hizo la revisión técnica] |  | [Nombre de quien hizo la revisión administrativa] |
| EL CONTRATISTA |
|  | [Nombre del contratista] _______________________________________________ [Nombre del representante del contratista] |  |

(Modelo de Contrato vigente a partir de 09-04-2008)

Formatos para firma del contrato

DI-1	Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratos

DI-1A	Texto de carta de crédito para garantizar el debido cumplimiento de los contratos

DI-2	Texto para garantizar la debida inversión, aplicación, amortización o devolución del anticipo otorgado (No Aplica)

DI-3	Texto sobre seguro de responsabilidad civil para proveedores y/o contratistas de Petróleos Mexicanos (NO APLICA)

DI-4	Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad

DI-5	Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad migratoria

DI-6	Documentación requerida por las Fuentes de Financiamiento (Anexo G)   (NO APLICA)

DI-7	Cédula sobre el país de origen de los bienes y/o servicios (Anexo G-1) (NO APLICA)

DI-8	Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE) (NO APLICA)

DI-9	Solicitud de retención para el caso de que el licitante desee efectuar aportaciones al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

DI-10             Anexo “AC” Ajuste de Costos.

DI-11             Anexo “PCE”.- Programa de cierre de estimaciones para pago de trabajos ejecutados.

DI-1

# TEXTO 1. OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

# PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS

# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $   _(MONTO DE LA FIANZA)  _ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE _ (PEMEX –ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA -FILIAL)      PARA GARANTIZAR POR __________________________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN EL CONTRATO NÚMERO ____________________ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO CELEBRADO ENTRE ___________________________________________ Y NUESTRO FIADO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO _________________________________________________ Y SU MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ __________________________.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO  Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS PARA LA EJECUCIÓN  TOTAL DE LAS OBRAS O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS O ESPERAS OTORGADAS HASTA EN UN 25 % DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, ASIMISMO GARANTIZA LOS PAGOS EN EXCESO SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE UN 30% DEL MONTO ESTIPULADO EN ESTA PÓLIZA, MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR, SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA LIQUIDAR A EL BENEFICIARIO EL 50% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN ESTA FIANZA EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA Y/O PRESTADOR DE SERVICIO, NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN  LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTRATO GARANTIZADO.

EL PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y DE SUS PRÓRROGAS Y ESPERAS O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO. LA AFIANZADORA SE COMPROMETE A PAGAR EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO GARANTIZADO, NUESTRO FIADO HAYA RENUNCIADO A LA PROPORCIONALIDAD.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN  - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA  - -  POR AUTORIDAD COMPETENTE.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL  FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

# FIN DEL TEXTO.

# DI-1A

FORMATO DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY

(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)

Fecha de emisión

Banco Emisor

Nombre y domicilio completo

Beneficiario 	Fecha de vencimiento:

(PEMEX, Organismo Subsidiario o Empresa Filial (Día, Mes y Año) Domicilio)

Caria de Crédito Standby No. XXXXX

Estimados señores:

Comunicamos a ustedes que hemos establecido nuestra carta de crédito standby No. XXXXX a favor de (Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) (el "Beneficiario") por la cantidad máxima de $ (importe con numero, letra y moneda)  Esta carta de crédito standby es emitida para garantizar las obligaciones asumidas por (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con Pemex) con relación al contrato [o convenio si ese es el caso] (nombre y fecha de contrato o convenio) celebrado entre (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con Pemex) y el Beneficiario así como sus futuras modificaciones, para (descripción de la obligación que garantiza).

La presente carta de crédito standby será pagadera a la vista en [nuestras oficinas ubicadas en (domicilio del banco emisor y horario de presentación) mediante la presentación de los siguientes documentos:

- Requerimiento de pago en hoja mémbrétada dél beneficiario según formato anexo, manifestando el

incumplimiento por parte de (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió   obligaciones con Pemex).

- Original o copia de Carta de crédito standby.

Condiciones especiales:

- Conforme a esta carta de crédito standby se permiten disposiciones parciales y disposiciones múltiples. En ningún caso el importe acumulado de los requerimientos de pago podrán exceder del importe total de esta carta de crédito standby.

Carta de Crédito Standby No. XXXXXX

Nos comprometemos irrevocablemente con el Beneficiario a honrar sus requerimientos de pago siempre y cuando sean presentados en cumplimiento con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby en  antes de la fecha de vencimiento, mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles de acuerdo a las instrucciones que el Beneficiario señale en el propio requerimiento de pago.

En caso de que el requerimiento de pago no cumpla con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby, el banco emisor deberá dar aviso por escrito al Beneficiario del rechazo de la presentación especificando todas las discrepancias en las cuales ha basado su rechazo. Dicho aviso podrá ser entregado al Beneficiario al correo electrónico o facsimil (fax) que el Beneficiario informe por escrito para tal fin al banco emisor, a más tardar el tercer día hábil inmediato siguiente a aquel en que se haya hecho la presentación del requerimiento de pago.

El Beneficiario podrá volver a presentar un nuevo requerimiento de pago que cumpla con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho requerimiento de pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito.

En el supuesto que el último día hábil para presentación de documentos el lugar de presentación por alguna razón esté cerrado, el último día para presentar documentos será extendido al quinto día hábil inmediato siguiente a aquél en que el que el banco emisor reanude sus operaciones.

La emisión de esta carta de crédito standby se sujeta a las Reglas "ISP 98" Prácticas Internacionales para Standby emitidas por la Cámara Internacional de Comercio publicación ICC 590.

Cualquier controversia que surja con motivo de la misma deberá resolverse exclusivamente ante los tribunales federales competentes de los Estados Unidos Mexicanos con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Atentamente,

BANCO EMISOR

NOMBRE Y FIRMA DE

FUNCIONARIOS FACULTADOS

(Hoja membretada del beneficiario)

Requerimiento de pago

Fecha: (fecha de presentación)

Banco emisor

(Denominación y  domicilio)

Ref. Carta de Crédito Standby No.-------------

(Petróleos Mexicanos. Organismo Subsidiario o Empresa Filial) en su carácter de beneficiario de la Carta de crédito standby de referencia, por medio de la presente manifiesta que:

(nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con Pemex) ha incumplido

con los términos y condiciones suscritas en el contrato (convenio) no. (Numero y fecha del contrato), especificamente en lo estipulado en la(s) cláusula (s) (no. Cláusula del contrato) por lo que el beneficiario  (Petroleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) está en su derecho de girar a cargo de esta Carta de crédito standby.

Por lo anterior sírvanse transferir el pago por la cantidad de (moneda, importe con numero y letra), a la cuenta bancaria no. (cuenta del banco) de (nombre del banco) a nombre de (PETROLEOS Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial)

Agradeceremos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago realizado.

Nombre completo, Cargo y firma del funcionario autorizado Correo Electrónico

Teléfono

Fax

(Modelo para ser utilizado solo en caso de modificación  a carta de crédito standby) (PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)

Fecha de emisión

Banco Emisor

Nombre y domicilio completo.

(Nombre, Denominación o Razón Social de la persona

que asumió obligaciones con Pemex)

Número del Contrato:

Beneficiario 	Referencia Banco Emisor

(PEMEX, Organismo Subsidiario o Empresa Filial, (Número de carta de crédito standby)

Domicilio Fiscal)

Modificación no.

Estamos modificando la Carta de crédito standby de referencia como sigue de acuerdo con los términos del

propio crédito:

Dice:   (incluir el texto actual)

Debe decir:    (incluir el nuevo texto)

Los demás términos y condiciones de la carta de crédito standby permanecen sin cambio.

Esta modificación forma parte integral de la Carta de crédito standby de referencia.

Atentamente,

BANCO EMISOR

NOMBRE Y FIRMA DE

FUNCIONARIOS FACUL TADOS

DI-4

# TEXTO 3.  OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

# PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

# NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE  $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA)  ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE _ (PEMEX -ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA-FILIAL)     Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR __________________________ LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO __________________________  Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE ________________________________________ Y NUESTRO FIADO INDICADO, REFERENTE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO.

ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.

LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.

EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS  ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS  EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN DE  FIANZAS - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA  - POR AUTORIDAD COMPETENTE.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

# FIN DEL TEXTO.

DI-5

SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

MANIFESTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA DENTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CREADO POR ACUERDO DEL EJECUTIVO FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ABRIL DE 2004.

# PEMEX PETROQUÍMICA

Presente:

De acuerdo con la CONVOCATORIA a la licitación No. 18578025-016-09 referente a: Obra civil y mecánica para la rehabilitación de la red contraincendio en el área de movimiento de productos en el Complejo Petroquímico Morelos

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por mi representada(s) o por mis subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

Así mismo manifiesto que tanto mi representada como mis correspondientes subcontratistas o proveedores, nos comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a nuestro servicio, obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del o los extranjeros de que se traten, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

Fechado a los _____ de __________ de _________

Atentamente.

_______________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre o Razón Social del contratista

DI-9

SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

# PEMEX PETROQUÍMICA

Presente:

De acuerdo con la CONVOCATORIA a la licitación No. 18578025-016-09 referente a: Obra civil y mecánica para la rehabilitación de la red contraincendio en el área de movimiento de productos en el Complejo Petroquímico Morelos

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA] solicito:

Que de cada estimación que en su momento sea presentada ante el área de pago correspondiente de [NOMBRE DEL ORGANISMO], para cobro de los trabajos del contrato N° ___________, cuyo objeto consiste en ______________________________, se deduzca el 2 (dos) al millar de la cantidad total de cada estimación, con la finalidad de aportar el monto que resulte a la CÁMARA MÉXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Asimismo, manifestamos nuestra conformidad de que la retención señalada se efectúe durante toda la vigencia del contrato mencionado en el párrafo anterior, por lo que aceptamos que no nos será posible revocar la solicitud contenida en el presente escrito.

fechado a los _____ de __________ de _________

Atentamente.

_______________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre o Razón Social del contratista

DI-10

ANEXO  “ AC - X”

CONTRATO  No.

APLICACIÓN  DE  FACTORES  DE  AJUSTE

El presente anexo es parte integrante del Contrato No. _____________ celebrado entre PEMEX PETROQUÍMICA a la que en este documento se denominará PETROQUÍMICA, y  _______________________, a quién se denominará el CONTRATISTA, para la ejecución de los trabajos de:

| PARA : |  |  |
| --- | --- | --- |

Y se formula de común acuerdo entre las partes, para  amparar los factores de ajuste de costos resultantes de la aplicación del procedimiento de revisión pactado en la Cláusula Octava del contrato, conforme a lo establecido en los Artículos 56, 57 fracción II y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los artículos 105, 106 y el Capítulo Quinto (El Ajuste de Costo) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para aplicarse a la cotización presentada por el contratista (Anexo “C”) y a los Precios Unitarios Extraordinarios, integrantes de este contrato.

( CFai )

VEa   =   [ ((FAA -1 ) (1-A)) + 1 ]  [ Ve x ———— ]

( CFo )

En donde :

| VEa | = | VALOR DE LA ESTIMACIÓN AJUSTADA. |
| --- | --- | --- |
| FAA | = | FACTOR DE AJUSTE DETERMINADO DE CONFORMINAN CON LA CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO CON CUATRO DECIMALES. |
| A | = | ANTICIPO ENTREGADO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS, EXPRESADO COMO FRACCIÓN DECIMAL. |
| Ve | = | VALOR DE LA ESTIMACIÓN A PRECIOS ORIGINALES DEL CONCURSO O LA ASIGNACIÓN. |
| CFo | = | COSTO DEL FINANCIAMIENTO ORIGINAL DEL CONCURSO O ASIGNACIÓN EXPRESADO COMO FACTOR, CON CUATRO DECIMALES. |
| CFai | = | COSTO DEL FINANCIAMIENTO AJUSTADO POR VARIACIONES EN LAS TASAS DE INTERESES, EXPRESADO COMO FACTOR, CON CUATRO DECIMALES. |

( IEa )

CFai   =   [ ( CFo -1 ) x ———— ] + 1

( IEo )

| IEa | = | INDICADOR ECONOMICO PROMEDIO DE LA FECHA DE AJUSTE, EXPRESADO COMO PORCENTAJE. UTILIZADO POR EL LICITANTE EN EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO |
| --- | --- | --- |
| IEo | = | INDICADOR ECONOMICO PROMEDIO DE LA FECHA DE CONCURSO O ASIGNACIÓN, EXPRESADO COMO PORCENTAJE. UTILIZADO POR EL LICITANTE EN EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO. |

El factor que deberá aplicarse en este contrato, con Anexo “C” actualizado a partir del (FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS), son:

| FACTOR DE AJUSTE DETERMINADO CONFORME A LA FRACC. ___ DEL ART. 57 DE LA LOPSRM | COSTO DE FINANCIAMIENTO ORIGINAL (CFo) | COSTO DE FINANCIAMIENTO AJUSTADO (CFai) | ANTICIPO OTORGADO | FACTOR DE AJUSTE AUTORIZADO APLICABLE | A PARTIR DE LA VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se emite este Anexo para su aplicación con Factores de Ajuste calculados conforme a los Artículos 56, 57 Fracción II y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los artículos 105, 106, 144 al 148 y 151 (fracc. II) del RLOPSRM.

SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA RESIDENCIA DE OBRA, LA VIGILANCIA DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE AJUSTE AUTORIZADOS, ASÍ COMO LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS FACTORES AJUSTADOS EN LOS VALORES DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, ATENDIENDO AL CRITERIO DE APLICACIÓN SEÑALADO EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 58 DE LA LOPSRM.

Se firma  este anexo en la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., a ________________________.

| PETROQUÍMICA | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| _______________________________ | ________________________________ |

|  | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SUBGERENCIA DE OBRA PÚBLICA | DI-12 ANEXO “PCE” HOJA 1 DE 1 |
| --- | --- | --- |

PROGRAMA DE CIERRE DE ESTIMACIONES PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE ACUERDO CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS y SERVICIOS RELACINADOS CON LAS MISMAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009 EN PEMEX PETROQUIMICA

| AÑO 2009 | PERÍODO DE ESTIMACION | FECHA DE CORTE DE ESTIMACIONES | PLAZO MÁXIMO EN EL QUE ELCONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE OBRA LA ESTIMACIÓN PARA SU REVISIÓN SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE LA ESTIMACIÓN | PLAZO MÁXIMO PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN AL RESIDENTE | PLAZO MÁXIMO PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA POR PARTE DE PEMEX PETROQUIMICA VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTE DE EL RESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | DEL | AL |  | ARTÍCULO 54 (LOPSRM) | ARTÍCULO 54 (LOPSRM) | ARTÍCULO 54 (LOPSRM) |
|  |  |  |  | FECHA LÍMITE | FECHA LÍMITE | FECHA LÍMITE |
| ENERO | 01 - ENE | 31 – ENE | 31 – ENE | 6 – FEB | 21 - FEB | 13 – MZO |
| FEBRERO | 01 - FEB | 28 - FEB | 28 - FEB | 6 - MZO | 21 - MZO | 10 - ABR |
| MARZO | 01 - MAR | 31 - MAR | 31 - MAR | 6 - ABR | 21 - ABR | 11 - MAY |
| ABRIL | 01 - ABR | 30 - ABR | 30 - ABR | 6 - MAY | 21 - MAY | 10 - JUN |
| MAYO | 01 - MAY | 31 - MAY | 31 - MAY | 6 - JUN | 21 - JUN | 11 - JUL |
| JUNIO | 01 - JUN | 30 - JUN | 30 - JUN | 6 - JUL | 21 - JUL | 10 - AGO |
| JULIO | 01 - JUL | 31 - JUL | 31 - JUL | 6 - AGO | 21 - AGO | 10 - SEP |
| AGOSTO | 01 - AGO | 31 - AGO | 31 - AGO | 6 - SEP | 21 - SEP | 11 - OCT |
| SEPTIEMBRE | 01 - SEP | 30 - SEP | 30 - SEP | 6 - OCT | 21 - OCT | 10 - NOV |
| OCTUBRE | 01 - OCT | 31 - OCT | 31 - OCT | 6 - NOV | 21 - NOV | 11 - DIC |
| NOVIEMBRE | 01 - NOV | 30 - NOV | 30 - NOV | 6 - DIC | 21 - DIC | 10 - ENE – 2010 |
| DICIEMBRE | 01 - DIC | 15 - DIC | 15 - DIC | 21 - DIC | 5 – ENE – 2010 | 25 – ENE – 2010 |
| DICIEMBRE | 16 - DIC | 31 - DIC- | 31 - DIC | 6 - ENE - 2010 | 21 - ENE - 2010 | 10 - FEB - 2010 |

LOPSRM= LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOTA: CUANDO LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO COINCIDA CON DÍA INHÁBIL, SE APLICARÁ EL SIGUIENTE CRITERIO:

VENCIMIENTO EN DOMINGO= SE PAGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL	VENCIMIENTO EN SÁBADO= SE PAGA EL DÍA HÁBIL ANTERIOR

VENCIMIENTO EN LUNES, MARTES, MIERC. O JUEVES INHÁBIL= SE PAGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL         VENCIM. EN VIERNES INHÁBIL= SE PAGA EL DÍA HÁBIL ANTERIOR

# Text boxes

1 metro

NOTA: El Licitante deberá anexar fotocopia de las cotizaciones de los materiales mas significativos y de todos los equipos de instalación permanente que integran la propuesta. La omisión en la entrega de estos documentos será motivo de desechamiento de la propuesta económica.