SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

##### LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09

PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

(SEGUNDA CONVOCATORIA)

# B A S E S

|  | CONTENIDO |
| --- | --- |

- PRESENTACION

| NUMERAL | DESCRIPCION | PAGINA |
| --- | --- | --- |
| 1.- | INFORMACION ESPECÍFICA DE LA ADQUISICION | 3 - 4 |
| 2.- | REQUISITOS PARA PARTICIPAR | 5 - 7 |
| 3.- | FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERAN CONTENER LOS SOBRES. | 7 |
| 4.- | DESCRIPCION DE LOS EVENTOS DE ESTA LICITACION | 7 – 8 |
| 5.- | INSTRUCCIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS A PRESENTAR | 8 |
| 6.- | INCREMENTO O DISMINUCION DE LOS BIENES | 8 - 9 |
| 7.- | VIGENCIA DEL CONTRATO | 9 |
| 8.- | CRITERIOS DE EVALUACION SIEMPRE ATENDIENDO A LA IGUALDAD DE CONDICIONES | 9 |
| 9.- | CRITERIOS DE ADJUDICACION SIEMPRE ATENDIENDO A LA IGUALDAD DE CONDICIONES | 9 - 10 |
| 10.- | CONDICIONES DE CONTRATACION | 10 - 11 |
| 11.- | CONDICIONES ECONOMICAS | 11 |
| 12.- | GARANTÍAS | 11 - 12 |
| 13.- | SANCIONES | 12 - 13 |
| 14.- | INCONFORMIDADES | 13 |
| 15.- | SUPLETORIEDAD | 13 |
| ANEXO 1 | PROPUESTA TECNICA.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 14 -17 |
| ANEXO 1.1 | PROPUESTA TECNICA.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 17 - 34 |
| ANEXO 2 | PROPUESTA ECONOMICA.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 35 |
| ANEXO 2.1 | PROPUESTA ECONOMICA.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 36 |
| ANEXO 3 | FORMATO PROTESTO | 37 |
| ANEXO 4 | MANIFIESTO (SUPUESTOS DE LEY) | 38 |
| ANEXO 5 | FORMATO CARTA PODER | 39 |
| ANEXO 6 | CARTA DE CONOCIMIENTO DE LEY Y ACEPTACIÓN DE CONTENIDO DE BASES | 40 |
| ANEXO 7 | CARTA COMPROMISO DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DE SESEQ | 41 |
| ANEXO 8 | CARTA GARANTÍA DE ENTREGA DE LOS BIENES | 42 |
| ANEXO 9 | CARTA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS | 43 |
| ANEXO 10 | PARTICIPACIÓN EN CONDICIONES QUE NO IMPLIQUEN VENTAJAS ILÍCITAS | 44 |
| ANEXO 11 | GARANTIA MINIMA DE 12 MESES | 45 |
| ANEXO 12 | GARANTÍA DE PRECIOS FIJOS | 46 |
| ANEXO 13 | REDACCIÓN DE PÓLIZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA POR EL 5% | 47 |
| ANEXO 14 | FORMATO DE PREGUNTAS | 48 - 49 |
| ANEXO 15 | REDACCIÓN DE PÓLIZA DE FIANZA PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 50 |

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDAS PRESUPUESTALES: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

EN CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 20 FRACCIÓN I Y ARTICULO 23 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, POR CONDUCTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, "LA CONVOCANTE", LLEVARA A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09, (SEGUNDA CONVOCATORIA) PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, CONFORME A LAS SIGUIENTES:

B A S E S

A) PRESENTACION

| I.- IDENTIDAD Y FACULTADES |
| --- |
|  | “LA CONVOCANTE” ES UNA ENTIDAD PARAESTATAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE ESTA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL DECRETO DE CREACIÓN DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 1996. |
| II.-DOMICILIO: |
|  | “LA CONVOCANTE” TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE N° 51 ORIENTE, COL. CENTRO HISTÓRICO, CÓDIGO POSTAL 76000, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. TELÉFONOS 2-51-90-00 Y 2-12-01-42 |
| III.-FUNDAMENTO PARA LICITAR |
|  | LA ADQUISICIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, RELATIVA A ESTA LICITACION, HA SIDO REQUERIDA POR: HOSPITALES DE “LA CONVOCANTE” |
| IV.-ORIGEN DE LOS RECURSOS: |
|  | SERÁN CON CARGO A RECURSOS ESTATALES DEL ORGANISMO Y SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE FINANZAS A TRAVES DE LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES. |

| 1. INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA ADQUISICION |
| --- |
| 1.1 EL ÁREA BENEFICIADA CON LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACION ES: |
|  | HOSPITALES GENERALES Y JURISDICCIÓNES SANITARIAS DE LA CONVOCANTE |
| 1.2 DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA ADQUISICION |
|  | ESTE PROCEDIMIENTO TIENE POR OBJETO LA PARTICIPACION ABIERTA DE LOS INTERESADOS, PARA QUE LIBREMENTE PRESENTEN PROPUESTAS SOLVENTES EN SOBRES CERRADOS, QUE SERAN ABIERTOS PUBLICAMENTE POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE “LA CONVOCANTE”, A FIN DE ADQUIRIR EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXOS 1 Y 1.1 DE ESTAS BASES, EN EL CUAL SE SEÑALA LA DESCRIPCION COMPLETA, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES REQUERIDAS. |
| 1.2.1 | SE SELECCIONARA LA MEJOR PROPUESTA DE PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD, SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTEN A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CONTENIDAS EN LOS ANEXOS 1, 1.1 Y 2 Y 2.1 DE ESTAS BASES. |
| 1.2.2 | PARA LOS EFECTOS DE ESTA LICITACION, LOS BIENES REQUERIDOS DEBERAN COTIZARSE POR RENGLON, POR LO TANTO, LOS LICITANTES DEBERAN COTIZAR EL 100%, DE CADA RENGLON EN QUE PARTICIPEN. |
| 1.2.3 | LOS BIENES A ENTREGAR SERAN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PRESENTACIONES QUE MARCA EL ANEXO 1 Y 1.1 |
| 1.2.4 | EL PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LOS BIENES REQUERIDOS ES DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION EN LAS UNIDADES DE SESEQ QUE SE MENCIONAN EN EL CUADRO DEL PUNTO 1.2.7; LA CUAL DEBERA AMPARARSE CON LA FIANZA REQUERIDA. |
| 1.2.5 | LA RECEPCION DE LOS BIENES SERA AMPARADA POR: FACTURA ORIGINAL CON SIETE COPIAS, COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA |
| 1.2.6 | EL HORARIO DE ENTREGA SERÁ DE 8:00 A 12:30 HRS. DE LUNES A VIERNES EN CADA UNIDAD MEDICA DIRECTAMENTE |
| 1.2.7 | NOMBRE DE FUNCIONARIOS Y DOMICILIO DE LOS HOSPITALES EN LOS CUALES SE ENTREGARAN LOS BIENES: |
|  | HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO CLAUDIO ORTIZ MONDRAGON.- DIRECTOR, JORGE ANGEL LOMELI DELGADO.- ADMINISTRADOR, HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO.- AV. 5 DE FEBRERO Nº 101, COL. VIRREYES, C.P. 76170, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. TEL. 01 (442) 216-20-36, 216-00-39. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL NIÑO Y LA MUJER ALEJANDRO IBARRA OROZCO.- DIRECTOR, JOSE LUIS ALVARADO ROBLEDO.- ADMINISTRADOR, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL NIÑO Y LA MUJER.- AV. LUIS VEGA Y MONROY Nº 1000, COL. COLINAS DEL CIMATARIO, C.P. 76090, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. TEL. 01- (442) 291-92-00, 229-05-20. HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN DEL RIO MIGUEL ANGEL OCAÑA AMARO.- DIRECTOR, ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA.- ADMINISTRADOR, HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN DEL RIO.- AV. DE LAS GARZAS S/N COL. INDECO. C.P. 76800, SAN JUAN DEL RIO, QRO. TEL. 01-(427) 274-25-11, 274-22-88. HOSPITAL GENERAL DE CADEREYTA MARIO CEBADA CONTRERAS.- DIRECTOR, JOEL CASTELLANOS SILVA.- ADMINISTRADOR, HOSPITAL GENERAL DE CADEREYTA.- CARR. SAN JUAN DEL RIO – XILITLA S/N ESQ. ZARAGOZA, C.P. 76500, CADEREYTA DE MONTES, QRO. TEL. 01 (441) 276-06-12, 276-06-13 Y 276-08-86. HOSPITAL GENERAL DE JALPAN RAUL MOLINA LORENZO.- DIRECTOR, MA. ITZEL MUÑOZ OLVERA.- ADMINISITRADORA, HOSPITAL GENERAL DE JALPAN.- NICLOAS BRAVO, ESQ. GALEANA, COL. ALCANTARILLAS, C.P. 76340, JALPAN DE SERRA, QRO. JURISDICCIÓN SANITARIA I MARIO ALBERTO OSORIO ROSAS.- DIRECTOR, MARTIN BARCENAS JUAREZ.- ADMINISTRADOR DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA I, CIRCUITO MOISES SOLANA S/N, FRACC. VISTA ALEGRE 1ª. SECCION, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO, JURISDICCIÓN SANITARIA II SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO.- DIRECTOR, EDNA LILIANA PACHUCA UGALDE.- ADMINISTRADORA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA II, CARRETERA A TEQUISQUIAPAN S/N SAN JUAN DEL RIO, C.P. 76800 QUERÉTARO. JURISDICCIÓN SANITARIA III HORACIO AGUILERA TORRES.- DIRECTOR, SANTIAGO CARRANZA RODRIGUEZ.- ADMINISTRADOR DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA III, MELCHOR OCAMPO NO. 1 , C.P. 76500, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO. JURISDICCIÓN SANITARIA IV JOSE IGNACIO RANGEL SOLORIO.- DIRECTOR, MA. LUZAURI CHAVEZ RIVERA.- ADMINISTRADORA, DE LA JURISDICCION SANITARIA IV, JUAREZ Nº 2 COL. CENTRO, C.P. 76340, JALPAN DE SERRA, QRO. CENTRO ESTATAL DE SALUD MENTAL ESTHER DEL CARMEN CETINA GARCIA.- DIRECTORA, ARIADNA BATISDA ANDRADE.- ADMINISTRADORA DEL CENTRO ESTATAL DE SALUD MENTAL, AV. 5 DE FEBRERO Nº 105, COL. VIRREYES, C.P. 76170, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. COORDINACIÓN DE OPORTUNIDADES ANA LILIA CASTRO MORFIN.- COORDINADORA ESTATAL DE OPORTUNIDADES, 16 DE SEPTIEMBRE 51 OTE., COL. CENTRO HISTORICO, QUERETARO, QRO. DIRECCION DE FOMENTO Y REGULACIÓN SANITARIA JAVIER MANRIQUE GUZMÁN.- DIRECTOR, GUADALUPE DURAN BAEZ.- ADMINISTRADORA, OCAMPO 19 SUR, COL. CENTRO HISTORICO, QUERETARO, QRO. DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS JUAN MANUEL SANDOVAL CUELLAR.- DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, AV. 5 DE FEBRERO Nº 105, COL. VIRREYES, C.P. 76170, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. |
| 1.2.8 | LA DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES CUANDO NO CUMPLAN CON LO OFERTADO, SERÁ A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE SESEQ, CUANDO SE COMPRUEBEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS MISMOS. |
| 1.2.9 | LA ENTREGA DE LOS BIENES Y LA DOCUMENTACIÓN DEBE REALIZARSE PERSONALMENTE POR PARTE DE UN REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR, CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR POSIBLES ERRORES, FALTANTES, DAÑOS MATERIALES, ETC. |
| 1.2.10 | AL DETECTARSE ERRORES, NO SE RECIBIRÁ LA DOCUMENTACIÓN NI LOS BIENES HASTA QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE CORRECTAMENTE. |
| 1.2.11 | NO SE ACEPTARA DOCUMENTACIÓN NI ENTREGAS ENVIADAS VÍA MENSAJERIA, PAQUETERÍA O TRANSPORTE DE CARGA; DEBIENDO SER ENTREGADOS LOS BIENES POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO PERSONALMENTE. |
| 1.2.12 | LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEBERÁ AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN ESTAS BASES Y LO QUE DERIVE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES O MODIFICACIONES. |

| 2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR. |
| --- |
| SOBRE DE PROPUESTA TÉCNICA |
| 2.1 LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN ESTA LICITACION, DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS, MISMOS QUE DEBERAN DE IR DENTRO DEL SOBRE Y ACOMODADOS EN EL ORDEN QUE SE PIDE EN ESTE PUNTO, ORIGINALES Y COPIAS JUNTAS. |
| 2.1.1 | PRESENTAR DEBIDAMENTE LLENADO EL ANEXO 1 Y 1.1 CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES Y RESPETANDO LOS FORMATOS Y CUADROS DE LOS ANEXOS MENCIONADOS, SOLO DEBERAN ANOTAR LOS RENGLONES EN LOS QUE PARTICIPARAN SEÑALANDO EL NUMERO DE RENGLON, CLAVE, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, MARCA Y MODELO PROPUESTO; EVITANDO ANOTAR TODAS AQUELLAS CLAVES EN LAS QUE NO PARTICIPAN CON LA LEYENDA DE “NO COTIZO”. CON LA FINALIDAD DE QUE SEA MAS AGIL EL MANEJO DE SUS PROPUESTAS. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ADICIONALMENTE SE PIDE ANEXEN SU PROPUESTA EN UN DISCO COMPACTO EN EXCEL O WORD. |
| 2.1.2 | ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA MEDIANTE MANIFESTACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA CONTRATAR DERECHOS Y OBLIGACIONES, SUSCRIBIR LA PROPUESTA Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DE ESTA LICITACION A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, CONFORME A LA REDACCION DEL ANEXO 3. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.3 | ACREDITAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL VALOR AGREGADO MEDIANTE DECLARACIÓN ANUAL DEL AÑO 2008 Y EL PAGO PROVISIONAL MÁS RECIENTE DEL AÑO 2009 AL CORRIENTE (ENTIÉNDASE AL CORRIENTE EL MES DE JUNIO DE 2009, QUE DEBERÁ ESTAR PAGADO EN EL MES DE JULIO DE 2009) CONFORME A SUS OBLIGACIONES FISCALES SEGÚN EL REGIMEN AL QUE ESTÉ INSCRITO. TRATÁNDOSE DE DECLARACIONES ELECTRÓNICAS DEBERÁN ANEXAR TODOS LOS DOCUMENTOS DE ACUSE DE RECIBIDO QUE EMITE EL PROPIO SISTEMA POR INTERNET, EN ESTE CASO SE REQUIEREN COPIAS, YA QUE SOLO DEBERAN PRESENTAR LAS QUE IMPRIMAN POR INTERNET. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.4 | DEMOSTRAR EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO EN LA ACTIVIDAD OBJETO DE ESTA LICITACION, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE CURRICULUM VITAE. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.5 | RELACIÓN DE CLIENTES ACTUALES CON NOMBRES, DOMICILIOS Y TELEFONOS QUE ACREDITE QUE LES HA SURTIDO BIENES SIMILARES A LOS DE LA PRESENTE LICITACION, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.6 | MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 44 Y TODAS SUS FRACCIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. SI SE COMPRUEBA QUE EL PARTICIPANTE SE ENCUENTRA EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, AUTOMÁTICAMENTE SE DESECHARAN SUS PROPUESTAS Y QUEDARA DESCALIFICADO DE ESTE PROCESO SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LA CONVOCANTE”, CONFORME A LA REDACCION DEL ANEXO 4. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.7 | PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR O CEDULA PROFESIONAL) EN COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PUBLICO OBLIGATORIAMENTE, LA CUAL QUEDARA EN PODER DE “LA CONVOCANTE”. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.8 | QUIEN ASISTA A LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Y FALLO, PODRÁ SER CUALQUIER PERSONA QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE LA MISMA EMPRESA, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA CARTA PODER SIMPLE OTORGADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CONFORME A LA REDACCION DEL ANEXO 5 ASÍ COMO UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA. (ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO). DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.9 | PRESENTAR RECIBO DE COMPRA DE BASES DE ESTA LICITACIÓN. (ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO) DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.10 | ENTREGAR COPIA DE BASES FIRMADAS EN TODAS SUS HOJAS DE CONFORMIDAD, PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION, LO CUAL DA POR ACEPTADAS TODAS LAS CONDICIONES EN ESTAS PLASMADAS, ASI COMO UNA COPIA TAMBIEN FIRMADA DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES O MODIFICACIONES. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.11 | CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA EN LA CUAL MANIFIESTE QUE CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DE LAS BASES, ASÍ COMO DE QUE CONOCE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CONFORME A LA REDACCION DEL ANEXO 6. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.12 | LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR COPIA DE LA INSCRIPCIÓN O REFRENDO 2009 EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO O CARTA COMPROMISO DE INSCRIPCION EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN PAPEL MEBRETADO DE SU EMPRESA, CONFORME A LA REDACCION DEL ANEXO 7. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.13 | ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN EN SU CASO, SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA. (ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO). DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.14 | PODER NOTARIAL MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR. (ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO). DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
|  | NOTA: LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LOS PUNTOS 2.1.13 Y 2.1.14 PODRAN ENTREGARSE POR SEPARADO O JUNTOS EN UN MISMO DOCUMENTO. |
| 2.1.15 | GARANTÍA: LOS PARTICIPANTES DEBERÁN ENTREGAR EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA, GARANTÍA ESCRITA DE QUE CUENTAN CON LA CAPACIDAD E INFRAESTRUCTURA TÉCNICA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, CONFORME A LA REDACCION DEL ANEXO 8. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.16 | GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: LOS PARTICIPANTES DEBERÁN ENTREGAR EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA DOCUMENTO QUE GARANTICE LOS BIENES CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, COMPOSICIÓN O VICIOS OCULTOS O DE BUENA CALIDAD, POR EL TERMINO DE UN AÑO EN SITIO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN EN EL LAS UNIDADES MEDICAS DE SESEQ, CONFORME A LA REDACCION DEL ANEXO 9. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.17 | EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PARTICIPA EN CONDICIONES QUE NO IMPLICAN VENTAJAS ILÍCITAS RESPECTO DE OTROS LICITANTES, CONFORME A LA REDACCION DEL ANEXO 10 DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.1.18 | PRESENTAR CARTA EN PAPEL MEMBRETADO, EN LA CUAL SE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS TIENE UNA GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LOS BIENES, CONFORME A LA REDACCION DEL ANEXO 11. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |

| SOBRE DE PROPUESTA ECONÓMICA |
| --- |
| 2.2 LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS, MISMOS QUE DEBERÁN DE IR DENTRO DEL SOBRE Y ACOMODADOS EN EL ORDEN QUE SE PIDE EN ESTE PUNTO. |
| 2.2.1 | LOS RENGLONES, CLAVES, DESCRIPCIONES, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, MARCA Y PRECIOS DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN Y QUE SON REQUERIDOS POR “LA CONVOCANTE”, DEBERÁN DETALLARSE Y RELACIONARSE TAL COMO SE INDICA EN EL ANEXO 2 Y 2.1 DE ESTAS BASES, RESPETANDO LOS FORMATOS QUE SE ANEXAN. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ADICIONALMENTE SE PIDE ANEXEN SU PROPUESTA EN UN DISCO COMPACTO EN EXCEL O WORD. |
| 2.2.2 | DEBERÁN AGREGAR AL SOBRE DE PROPUESTA ECONÓMICA, CARTA EN LA QUE MANIFIESTEN QUE LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y EN CASO DE QUE SE AMPLÍEN HASTA POR EL 20 %, CONFORME A LA REDACCION DEL ANEXO 12. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |
| 2.2.3 | GARANTÍA DEL 5% DE SOSTENIMIENTO DE SU PROPUESTA CON IVA INCLUIDO, A TRAVES DE CHEQUE DE CAJA, CERTIFICADO O FIANZA, DE OPTAR POR ESTA ULTIMA FORMA DEBERAN APEGARSE AL TEXTO DEL ANEXO 13, CON BASE AL 100% COTIZADO. DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. |

| 2.3 COSTO DE LAS BASES |
| --- |
| 2.3.1 | EL COSTO DE LAS BASES DE ESTA LICITACION ES DE $1,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N) EN COMPRANET Y EN “LA CONVOCANTE” $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), EL PAGO PODRÁ SER EFECTUADO EN: A) CAJA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO UBICADA EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE N° 51 OTE. COL. CENTRO HISTÓRICO, MEDIANTE RECIBO GENERADO EN LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES; O B) EN EL SISTEMA COMPRANET MEDIANTE EL RECIBO QUE GENERA EL SISTEMA. |

| 3. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁN CONTENER LOS SOBRES |
| --- |
| 3.1 PROPUESTA TECNICA |
|  | EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR EN SOBRE CERRADO SU PROPUESTA TÉCNICA, ROTULADO CON EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y CON LA INDICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN QUE PARTICIPA. DENTRO DE DICHO SOBRE DEBERÁ PRESENTAR TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL PUNTO NUMERO 2.1 DESDE EL NUMERAL 2.1.1 Y HASTA EL NUMERAL 2.1.18 EN EL ORDEN EN QUE SE ENCUENTRAN EN ESTAS BASES, CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS. |
| 3.2 PROPUESTA ECONOMICA |
|  | EL SOBRE DE SU PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ ESTAR CERRADO Y ROTULADO CON EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y CON LA INDICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN QUE PARTICIPA. DENTRO DE DICHO SOBRE DEBERÁ PRESENTAR TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL PUNTO NUMERO 2.2 DESDE EL NUMERAL 2.2.1 HASTA EL NUMERAL 2.2.3 EN EL ORDEN EN QUE SE ENCUENTRAN EN ESTAS BASES SIN ENGARGOLAR Y DEBERÁN COTIZARSE EN PESO MEXICANO. |

| 4. DESCRIPCIÓN DE LOS EVENTOS DE ESTA LICITACION |
| --- |
| 4.1 | EL EVENTO SE DESARROLLARÁ DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE: |
| PUBLICACIÓN |
| 7 DE AGOSTO DE 2009, DIARIO LOCAL Y COMPRANET. |
| VENTA DE BASES |
| 7 AL 12 DE AGOSTO DE 2009, DE 9:00 A 13:00 HRS. EN LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE SESEQ UBICADA EN CIRCUITO MOISES SOLANA S/N, COL. VISTA ALEGRE, C.P. 76010 Y DE 8:30 A 19:00 HRS. EN COMPRANET. |
| RECEPCIÓN DE PREGUNTAS |
| HASTA EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2009 HASTA LAS 12:00 HRS. OFICINA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES TEL- FAX 213-43-04, 213-80-79 Y 223-79-43 EXTENSION 113 Y 110. |
| JUNTA DE ACLARACIONES O MODIFICACIONES ANEXO 14 |
| 13 DE AGOSTO DEL 2009 A LAS 14:00 HRS. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL HOLIDAY INN CENTRO HISTORICO, UBICADO EN AV. 5 DE FEBRERO Nº 110, COL. NIÑOS HEROES, C.P. 76010, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. |
| 1ª ETAPA RECEPCIÓN DE SOBRE DE PROPUESTA TECNICA Y SOBRE DE PROPUESTA ECONOMICA Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA |
| 18 DE AGOSTO DE 2009 A LAS 10:00 HRS. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL HOLIDAY INN CENTRO HISTORICO, UBICADO EN AV. 5 DE FEBRERO Nº 110, COL. NIÑOS HEROES, C.P. 76010, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. |
| 2ª ETAPA FALLO TÉCNICO Y APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA |
| 25 DE AGOSTO DEL 2009 A LAS 10:00 HRS. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL HOLIDAY INN CENTRO HISTORICO, UBICADO EN AV. 5 DE FEBRERO Nº 110, COL. NIÑOS HEROES, C.P. 76010, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. |
| FALLO |
| 28 DE AGOSTO DE 2009 A LAS 10:00 HRS. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL HOLIDAY INN CENTRO HISTORICO, UBICADO EN AV. 5 DE FEBRERO Nº 110, COL. NIÑOS HEROES, C.P. 76010, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. |
| FIRMA DE CONTRATO |
| 1 DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE LAS 09:00 HRS A LAS 13:00 HRS. OFICINA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE SESEQ UBICADA EN CIRCUITO MOISES SOLANA S/N, COL. VISTA ALEGRE, C.P. 76070 TEL-FAX 213-43-04, 213-80-79 Y 223-79-43. |
| RECEPCIÓN DE FIANZA |
| DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE LAS 09:00 HRS. A LAS 13:00 HRS. EN LA OFICINA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES UBICADA EN CIRCUITO MOISES SOLANA S/N, COL. VISTA ALEGRE, C.P. 76070 TEL-FAX 213-43-04, 213-80-79 Y 223-79-43. |
| FECHA DE ENTREGA |
| 30 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO. |

| 4.2 JUNTA DE ACLARACIONES O MODIFICACIONES |
| --- |
|  | EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DUDAS O ACLARACIONES A LAS PRESENTES BASES, ESTAS SE DEBERÁN FORMULAR POR ESCRITO EN EL FORMATO ESTABLECIDO ANEXO 14 Y ENTREGARSE EN LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ESTABLECIENDOSE COMO HORARIO Y FECHA LIMITE LAS 11:00 HORAS DE UN DIA ANTES DE LA JUNTA, ANEXANDO EL RECIBO DE PAGO DE BASES YA QUE SIN ESTE NO SE DARA RESPUESTA A SUS PREGUNTAS. EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MODIFICACIONES SE ENTREGARAN LAS RESPUESTAS A LAS DUDAS PRESENTADAS, Y COPIA DEL ACTA DE ESTE EVENTO A LOS PARTICIPANTES PARA SU CONOCIMIENTO. LA ASISTENCIA DE LOS LICITANTES ES MUY IMPORTANTE, NO SIENDO MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN SU INASISTENCIA, DEBERAN SOLICITAR COPIA DEL ACTA DE ESTA REUNION A LA SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES, YA QUE ESTA FORMARA PARTE DEL SOBRE DE PROPUESTA TÉCNICA Y DE NO PRESENTARLA DENTRO DEL SOBRE, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, EN TODO CASO DEBERAN DE SOLICITARLA VIA FAX POSTERIOR AL CIERRE DE ESTE EVENTO, O BAJARLA DEL SISTEMA COMPRANET. EN ESTE ACTO UNICAMENTE PODRA PARTICIPAR UN REPRESENTANTE POR EMPRESA. |

| 4.3 1ª ETAPA RECEPCIÓN DE SOBRES Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA.- |
| --- |
| 4.3.1 | DURANTE ESTE ACTO SE ABRIRÁN LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y SE LEVANTARA ACTA DEL EVENTO, LA CUAL SE FIRMARA POR TODOS LOS PARTICIPANTES. DESPUÉS DE LA HORA SEÑALADA NO SERÁ PERMITIDA LA ENTRADA EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA A PROVEEDOR ALGUNO QUE NO LLEGARE PUNTUAL A ESTA CITA. EN ESTE ACTO QUEDARAN EN CUSTODIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS LOS SOBRES CON LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS. EN ESTE ACTO UNICAMENTE PODRA PARTICIPAR UN REPRESENTANTE POR EMPRESA. |

| 4.4 2ª ETAPA FALLO TÉCNICO Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS |
| --- |
| 4.4.1 | EN ESTE ACTO SE DARÁN A CONOCER LAS PROPUESTAS TÉCNICAS QUE NO CALIFICARON Y LOS MOTIVOS. ASIMISMO SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA PROPUESTA ECONÓMICA Y SE LEVANTARA ACTA DEL EVENTO, LA CUAL SE FIRMARA POR TODOS LOS PARTICIPANTES. |
| 4.4.2 | LAS PROPUESTAS DESECHADAS SERÁN DEVUELTAS A QUIEN CORRESPONDA, EN ESTE ACTO UNICAMENTE PODRA PARTICIPAR UN REPRESENTANTE POR EMPRESA. |
| 4.4.3 | BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁN NEGOCIADAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTAS BASES NI LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES. CONTRA LA RESOLUCIÓN Y FALLO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. |

| 5. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS A PRESENTAR |
| --- |
| 5.1 | EN TODOS LOS CASOS LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER DIRIGIDA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SESEQ. |
| 5.2 | IMPRESAS EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS, EN EL ORDEN EN QUE FUERON REQUERIDAS. |
| 5.3 | FECHADAS Y FIRMADAS POR LA PERSONA QUE TENGA PODER LEGAL PARA TAL EFECTO. |
| 5.4 | ANOTAR LOS DATOS CON TODA CLARIDAD, A FIN DE EVITAR ERRORES DE INTERPRETACIÓN. |

| 5.5 PROPUESTA TÉCNICA (PRIMER SOBRE) |
| --- |
| 5.5.1 | CONTENDRÁ LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE SE ESTABLECE COMO REQUISITO EN EL PUNTO 2.1 DESDE EL NUMERAL 2.1.1 HASTA EL NUMERAL 2.1.18 DE ESTAS BASES. A FIN DE CALIFICAR LA IDONEIDAD Y SOLVENCIA DE LOS PARTICIPANTES, EN ALGUNOS CASOS SE NECESITARA FORZOSAMENTE QUE EL LICITANTE ENTREGUE CON UN FORMATO ESPECIFICO LA INFORMACIÓN SOLICITADA; PARA TAL EFECTO SE INCLUYEN EN ESTAS BASES DICHOS FORMATOS. |

| 5.6 PROPUESTA ECONÓMICA (SEGUNDO SOBRE) |
| --- |
| 5.6.1 | CONTENDRÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESTABLECE COMO REQUISITO EN EL PUNTO 2.2 DESDE EL NUMERAL 2.2.1 HASTA EL NUMERAL 2.2.3 Y DEBERAN PRESENTAR LA OFERTA EN SOBRE CERRADO INDICANDOSE EN EL EXTERIOR DEL MISMO, EL NOMBRE O RAZON SOCIAL Y EL NUMERO DE PARTIDA CORRESPONDIENTE. |
| 5.6.2 | EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR SE DEBERÁ ANOTAR COMPLETO EVITANDO ABREVIATURAS. |
| 5.6.3 | LA CANTIDAD OFERTADA DEBERÁ CORRESPONDER A LO ESPECIFICADO POR CLAVE EN EL ANEXO 1 Y 1.1 DE ESTAS BASES. |
| 5.6.4 | TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER FIRMADOS SOLO POR LA PERSONA QUE TENGA EL PODER LEGAL PARA ELLO. |

| 6. INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE LOS BIENES |
| --- |
| 6.1 | “LA CONVOCANTE” PODRÁ INCREMENTAR HASTA UN 20% LAS CANTIDADES, CONCEPTOS Y MONTOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS YA SEA POR CADA RENGLON O EN EL RENGLON QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA DEMANDA DE LAS UNIDADES SIN PASAR DEL MONTO GLOBAL ADJUDICADO, ESTO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO RESPECTIVO SEGÚN EL ART. 4 FRACCIÓN X DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. |
| 6.2 | EN CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, “LA CONVOCANTE” PODRÁ REDUCIR HASTA UN 20% LAS CANTIDADES Y CONCEPTOS DE LOS BIENES, DE SER EL CASO; SE NOTIFICARA CON OPORTUNIDAD AL PROVEEDOR ADJUDICADO. |
| 6.3 | DEVOLUCIONES: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, PODRA HACER DEVOLUCIONES DE LOS BIENES CUANDO SE COMPRUEBEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE ESTOS, ASI COMO EN EL EMPAQUE. DICHAS DEVOLUCIONES SE HARAN DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA, MISMO QUE SE CONTARA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA O EN FECHA ANTERIOR SI ASI LO ESTABLECE LA CADUCIDAD, DEVOLVIENDO UNICAMENTE EL O LOS LOTES AFECTADOS. EN ESTE CASO EL PROVEEDOR DEBERA REPONER EL 100% DEL VOLUMEN DEVUELTO. |
| 6.4 | OPCIONES EN LOS BIENES: NO SE ACEPTARAN PRESENTACIONES DISTINTAS, SIMILARES, EQUIVALENTES O ALTERNATIVAS A LAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO 1 Y 1.1 DE ESTAS BASES, SALVO LOS QUE SE MODIFIQUEN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MODIFICACIONES DE SER EL CASO. |
| 6.5 | PATENTES Y MARCAS: EL PROVEEDOR ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN CASO DE QUE AL ENTREGAR LOS BIENES, SE INFRINJAN PATENTES Y MARCAS O DERECHOS DE AUTOR. “LA CONVOCANTE” NOTIFICARA AL PROVEEDOR CUALQUIER RECLAMO O REQUERIMIENTO QUE CONOZCA SOBRE EL PARTICULAR. |

| 7. VIGENCIA DEL CONTRATO |
| --- |
| 7.1 | LA VIGENCIA DEL CONTRATO MOTIVO DE ESTA LICITACION PUBLICA SERA DE 365 DIAS Y MANTENDRA PRECIOS FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, INCLUSIVE SI SE AMPLIA EL CONTRATO POR EL 20%. NO SE ACEPTARAN SOLICITUDES DE AMPLIACION EN LOS PLAZOS DE ENTREGA, “LA CONVOCANTE” NO AUTORIZA CONDONACION DE SANCIONES POR RETRASO EN LAS ENTREGAS CUANDO LAS CAUSAS SEAN IMPUTABLES AL PROVEEDOR. |

| 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SIEMPRE ATENDIENDO A LA IGUALDAD DE CONDICIONES |
| --- |
| 8.1 IDONEIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITANTES |
|  | EN IGUALDAD DE CONDICIONES SE PROCEDERÁ AL ANÁLISIS, Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LOS LICITANTES Y SE SELECCIONARAN A QUIENES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DISPUESTOS EN ESTAS BASES Y A QUIENES REÚNAN LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS. |
| 8.2 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TECNICAS |
|  | SE REALIZARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO Y DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS ACEPTADAS Y SE DESECHARAN LAS QUE NO CUMPLAN CON LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS TÉCNICOS, ASÍ COMO LA CALIDAD SOLICITADA. |
| 8.3 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONOMICAS |
|  | SE EFECTUARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO Y DETALLADO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS Y SE DESECHARAN AQUELLAS QUE NO CUMPLAN CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACION, SELECCIONÁNDOSE AQUELLAS QUE CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE ELLOS Y OFREZCAN LAS MEJORES VENTAJAS ECONÓMICAS PARA “LA CONVOCANTE”. |
| 8.4 | EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS NO SE UTILIZARAN MECANISMOS DE PUNTOS O PORCENTAJES. |

| 9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SIEMPRE ATENDIENDO A LA IGUALDAD DE CONDICIONES |
| --- |
| 9.1 | “LA CONVOCANTE”, PREVIO ANALISIS DE LA PROPUESTA PRESENTADA, ELABORARA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO FUNDAMENTO PARA EMITIR EL FALLO MEDIANTE EL CUAL SE ADJUDICARA LA ADQUISICION DE LOS BIENES MOTIVO DE ESTA LICITACION. SI RESULTARE QUE DOS O MAS PROPUESTAS SATISFACEN LOS REQUERIMIENTOS DE “LA CONVOCANTE”, EL CONTRATO SE ADJUDICARA EN IGUALDAD DE PORCENTAJES. |
| 9.2 | LA CONTRATACIÓN SE ADJUDICARÁ POR RENGLÓN A QUIEN HAYA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA. |
|  | IMPORTANTE: “LA CONVOCANTE” TOMANDO EN CUENTA LA POSTURA MAS CONVENIENTE EN TERMINOS DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, PODRA ADJUDICAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE PROCESO A UNO O MAS LICITANTES QUE PARTICIPEN. |
| 9.3 DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES |
| 9.3.1 | “LA CONVOCANTE” ESTARÁ FACULTADA PARA DESCALIFICAR EN EL ACTO DE APERTURA O EN CUALQUIER ETAPA DEL EVENTO, A LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES QUE SE ENUMERAN EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA: |
| 9.3.2 | SI NO CUMPLE CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES. |
| 9.3.3 | SI SE COMPRUEBA QUE ACORDÓ CON OTRO U OTROS PROVEEDORES ELEVAR LOS PRECIOS DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACION. |
| 9.3.4 | SI SE COMPRUEBA QUE SE ENCUENTRA EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. |
| 9.3.5 | SI NO SE PRESENTASE ANTES DE LA HORA SEÑALADA PARA EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. |
| 9.3.6 | CUANDO LAS PROPUESTAS NO SE PRESENTEN EN SOBRE CERRADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES. |
| 9.3.7 | CUANDO EL REPRESENTANTE DEL PARTICIPANTE NO ACREDITE DEBIDAMENTE LA PERSONALIDAD JURÍDICA QUE OSTENTA O NO SE IDENTIFIQUE A SATISFACCIÓN DE “LA CONVOCANTE” |
| 9.3.8 | LA FALTA DE FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y/O ECONÓMICA. |
|  | NOTA: PARA ESTOS CASOS SE INCLUIRÁN LAS OBSERVACIONES QUE CORRESPONDAN EN LAS ACTAS DE CADA EVENTO. |

| 9.4 LICITACION DESIERTA |
| --- |
| 9.4.1 | CUANDO A LA LICITACION NO ACUDAN A PARTICIPAR Y SE REGISTREN POR LO MENOS DOS LICITANTES, Y NINGUNA DE LAS DOS PROPUESTAS SEA SATISFACTORIA DE ACUERDO A LA LEY EN LA MATERIA. |
| 9.4.2 | SI LOS PRECIOS COTIZADOS NO SON ACEPTABLES O CONVENIENTES PARA “LA CONVOCANTE”, PREVIA INVESTIGACIÓN DE MERCADO QUE PARA EL CASO SE REALICE. |
| 9.4.3 | CUANDO “LA CONVOCANTE” COMPRUEBE QUE LOS PARTICIPANTES ACORDARON PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA LICITACIÓN, ELEVAR LOS PRECIOS OFERTADOS A SUS PROPUESTAS. |
| 9.4.4 | POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO. |

| 9.5 SUSPENSIÓN TEMPORAL: |
| --- |
| 9.5.1 | SE PODRÁ SUSPENDER ESTE PROCESO CUANDO SE DETECTE LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES; SIENDO ESTE EL CASO, “LA CONVOCANTE” AVISARA AL RESPECTO Y POR ESCRITO A TODOS LOS INVOLUCRADOS LA FECHA EN QUE DICHO PROCESO SE REANUDE. |
| 9.5.2 | EN CASO FORTUITO O DE INTERÉS PÚBLICO. |
| 9.5.3 | CUANDO ASÍ LO DECLARE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CON MOTIVO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE OTORGA LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, ASI COMO EL REGLAMENTO PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. |

| 10. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN |
| --- |
| 10.1 | EL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACION DE LA PRESENTE LICITACION, SE CELEBRARA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO FIJO ESTABLECIENDO LA CANTIDAD QUE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO SE COMPROMETE A SOLICITAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1 Y 1.1. EL CONTRATO DE ADQUISICION DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, QUEDARA SUJETO A LAS DISPOSICIONES Y AL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS Y EN CASO DE SOBREPASAR LO AUTORIZADO SE REALIZARAN AJUSTES PARA DISMINUIR LA CANTIDAD DE PIEZAS, EN CASO CONTRARIO SE INCREMENTARA LA CANTIDAD DE ESTAS. |
| 10.2 | LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARAN A CABO, DE ACUERDO A LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL PUNTO 4.1 DE ESTAS BASES, EN LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE SESEQ. |
| 10.3 | CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO FIRME EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTIPULADO EN EL FALLO DE ADJUDICACIÓN, “LA CONVOCANTE” LOS ADJUDICARA AL PROVEEDOR QUE HAYA PRESENTADO LA SEGUNDA MEJOR OFERTA SIN QUE REBASE UN DIFERENCIAL DEL 10%; DE SER EL CASO, SE PROCEDERÁ IGUAL CON LAS PROPUESTAS SUBSECUENTES. |
| 10.4 | SI POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONVOCANTE” EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ADJUDICADA NO FIRMA EL CONTRATO DENTRO DE LA FECHA PREVISTA EN EL FALLO DE ADJUDICACIÓN, EN IGUAL FORMA SE PRORROGARAN LAS FECHAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES. |
| 10.5 | A LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ ACUDIR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ADJUDICADA QUE HAYA FIRMADO TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES, PRESENTANDO ORIGINAL DEL, PODER NOTARIAL QUE INDIQUE QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO E IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE, ASI COMO EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO. DE PRESENTARSE OTRO APODERADO A LA FIRMA, FAVOR DE NOTIFICARLO CON ANTICIPACION POR ESCRITO, YA QUE EL DIA DE LA FIRMA DE LOS CONTRATOS ESTOS YA ESTARAN ELABORADOS Y FIRMADOS POR EL SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA CONVOCANTE Y DE NO HACERLO QUIEN SE PRESENTE NO PODRA FIRMARLO. |
| 10.6 | LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO DE ADQUISICION OBJETO DE ESTA LICITACION, NO PODRÁN CEDERSE TOTAL NI PARCIALMENTE EN FAVOR DE TERCEROS. |
| 10.7 MODIFICACIONES AL CONTRATO: |
| 10.7.1 | “LA CONVOCANTE”, POR RAZONES FUNDADAS PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO HASTA POR UN 20% DE LAS CONDICIONES INICIALMENTE CONTRATADAS, YA SEA EN VIGENCIA O EN MONTO. |
| 10.7.2 | TODA MODIFICACIÓN AL CONTRATO INICIAL DEBERÁ FORMALIZARSE ENTRE LAS PARTES Y ESTA DEBERÁ ADICIONARSE AL CONTRATO PRINCIPAL. |
| 10.8 RESCISION DEL CONTRAT0 |
|  | “LA CONVOCANTE” PODRA RESCINDIR EL CONTRATO QUE HAYA ADJUDICADO A LOS LICITANTES GANADORES, CUANDO SE PRESENTE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS. |
| 10.8.1 | POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO, PREVIA COMPROBACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO. |
| 10.8.2 | CUANDO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL LO DETERMINE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE SESEQ. |
| 10.8.3 | CUANDO SE PRESENTE CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ENUMERADAS ANTERIORMENTE, SE PROCEDERÁ A RESCINDIR EL CONTRATO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY EN LA MATERIA Y SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO. LA RESCISIÓN DEL CONTRATO SERÁ PREVIA NOTIFICACIÓN Y AUDIENCIA AL INTERESADO POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MEDIOS: PERSONALMENTE, POR CORREO, VIA FAX O CORREO ELECTRÓNICO. |

| 11. CONDICIONES ECONÓMICAS |
| --- |
| 11.1 | FIRMEZA DE LOS PRECIOS.- EL LICITANTE DEBERÁ COTIZAR PRECIOS FIJOS UNITARIOS EN MONEDA NACIONAL Y SIN CAMBIO, HASTA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO O LA RESCISIÓN DE ESTE. |
| 11.2 | PAGO DE LO CONTRATADO. RECEPCION DE LA DOCUMENTACION PARA REVISION: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR SU DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN EL AREA DE RECEPCION DE FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO UBICADA EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE N° 51 OTE. COL. CENTRO HISTÓRICO, C.P. 76000 DE ESTA CIUDAD, LOS DIAS VIERNES UNICAMENTE EN HORARIO DE 8:00 A 12:30 HORAS. PAGO DE LO CONTRATADO.- EL PAGO DE LOS BIENES SE EFECTUARA A LOS 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO HAYA PRESENTADO SU DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y CUENTE CON SU RESPECTIVO CONTRARECIBO, DICHOS PAGOS SERÁN EFECTUADOS EN LA CAJA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO UBICADA EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE N° 51 OTE. COL. CENTRO HISTÓRICO, C.P. 76000 DE ESTA CIUDAD, LOS DÍAS VIERNES ÚNICAMENTE DE 8:00 A 13:30 HORAS. |
| 11.3 | ANTICIPO.- NO APLICA. |

| 12. GARANTÍAS |
| --- |
| 12.1 PARA GARANTIZAR LA PROPUESTA ECONÓMICA |
|  | LA GARANTÍA RELATIVA AL SOSTENIMIENTO DE ESTA, SERÁ ENTREGADA DE ACUERDO A LA REDACCIÓN DEL ANEXO 13 SI OPTA POR ESTA, DENTRO DEL SOBRE POR EL IMPORTE DEL 5% (CINCO POR CIENTO) CON IVA INCLUIDO DEL MONTO DE SU PROPUESTA ECONÓMICA A FAVOR DE: “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO.”, O MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES FORMAS: CHEQUE DE CAJA O CERTIFICADO QUIEN NO CUMPLA ESTE REQUISITO SERÁ DESCALIFICADO. |
| 12.1.1 | ESTA GARANTÍA SE INCLUIRÁ EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y SE DEVOLVERÁ A LOS PARTICIPANTES POSTERIOR AL FALLO DE ESTA LICITACION. A QUIEN RESULTE GANADOR SE LES RETENDRÁ HASTA LA ENTREGA DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE DERIVE DE LA MISMA. |
| 12.2 PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |
|  | LA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE POR EL PROVEEDOR GANADOR MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LEGALMENTE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO (S.H.C.P.) EN LOS TÉRMINOS DEL ANEXO 15 DE ESTAS BASES, POR UN IMPORTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON IVA INCLUIDO A NOMBRE DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO. |
| 12.2.1 | ASIMISMO LA FIANZA A QUE ALUDE ESTE PUNTO SE RETENDRÁ AL PROVEEDOR GANADOR DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE, HASTA LA TERMINACIÓN DEL MISMO. |
| 12.3 GARANTÍA DEL SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA. |
| 12.3.1 | SE HARÁ EFECTIVA CUANDO EL PARTICIPANTE NO SOSTENGA SUS PROPUESTAS DURANTE EL PROCESO Y HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO. |
| 12.3.2 | SE HARÁ EFECTIVA CUANDO EL PROVEEDOR GANADOR POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO FIRME EL CONTRATO EN EL PLAZO PREVISTO EN LAS BASES DE ESTA LICITACION. |
| 12.3.3 | SE HARÁ EFECTIVA CUANDO EL PROVEEDOR GANADOR NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN EL PLAZO PREVISTO EN ESTAS BASES. |

| 13. SANCIONES |
| --- |
| 13.1 PENA CONVENCIONAL: |
| 13.1.1 | LAS SANCIONES SE CALCULARAN DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR LA LEY DE ADQUISICIONES ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERETARO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS: ARTICULO 79.- EL PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN LOS PLAZOS PACTADOS EN EL CONTRATO, SERÁ SANCIONADO POR CADA DIA TRANSCURRIDO HASTA SU CUMPLIMIENTO, CON EL IMPORTE QUE RESULTE APLICANDO EL COSTO PORCENTUAL PROMEDIO MENSUAL QUE PUBLICA EL BANCO DE MÉXICO, SOBRE EL VALOR DE LOS BIENES O SERVICIOS NO SUMINISTRADOS. ARTÍCULO 80.- LAS OFICIALÍAS MAYORES EXIGIRÁN LA RESTITUCIÓN DE LOS PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO, LA REPOSICIÓN DE MERCANCÍAS, EL AJUSTE EN PRECIOS, LA OPORTUNIDAD DEL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA O CORRECCIONES NECESARIAS Y TURNARÁN, EN SU CASO, A LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO DE LOS PODERES, AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PÚBLICAS, LOS ASUNTOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS MISMOS, CUANDO POR LAS CIRCUNSTANCIAS ASÍ SE DETERMINE. ARTÍCULO 81.- LAS OFICIALÍAS MAYORES CUANTIFICARÁN LA SANCIÓN QUE PROCEDA EN CONTRA DEL PROVEEDOR Y LA HARÁN EFECTIVA CONFORME A LO SIGUIENTE: I.- EN LOS CONTRATOS QUE NO SE HAYA PACTADO PAGO ANTICIPADO Y HABIÉNDOSE PRESENTADO EL INCUMPLIMIENTO, SE HARÁ EFECTIVA LA SANCIÓN IMPUESTA MEDIANTE LA GARANTÍA QUE PARA TALES EFECTOS HAYA OTORGADO EL PROVEEDOR O SE DEDUCIRÁ EL IMPORTE DE LA SANCIÓN DEL SALDO PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR; II.- TRATÁNDOSE DE CONTRATOS EN LOS QUE SE HAYAN OTORGADO ANTICIPOS Y HABIÉNDOSE PRESENTADO EL INCUMPLIMIENTO, DEDUCIRÁN EL IMPORTE DE LA SANCIÓN IMPUESTA DEL SALDO PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR; Y III.- CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS EN LOS QUE SE HAYA PACTADO EL PAGO TOTAL ANTICIPADO Y HABIÉNDOSE PRESENTADO EL INCUMPLIMIENTO, SE HARÁ EFECTIVA LA SANCIÓN IMPUESTA MEDIANTE LA GARANTÍA QUE HAYA OTORGADO EL PROVEEDOR. ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE IMPONDRAN MULTAS DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ARTICULOS: ARTÍCULO 82.- QUIENES INFRINJAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTA LEY, SERÁN SANCIONADOS CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE TRES A CIEN SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES EN EL ESTADO ELEVADO AL MES, EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN. ARTÍCULO 83.- LOS PODERES, AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PÚBLICAS, IMPONDRÁN MULTAS CONFORME A LOS SIGUIENTES CRITERIOS: I.- SE TOMARÁ EN CUENTA LA IMPORTANCIA DE LA INFRACCIÓN, LAS CONDICIONES DEL INFRACTOR Y LA CONVENIENCIA DE ELIMINAR PRÁCTICAS TENDIENTES A INFRINGIR EN CUALQUIER FORMA LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY O LAS QUE SE DICTEN CON BASE EN ELLA; II.- CUANDO SEAN VARIOS LOS RESPONSABLES, CADA UNO RESPONDERÁ, SOLIDARIA Y SUBSIDIARIAMENTE SOBRE EL TOTAL DE LA MULTA QUE SE IMPONGA; Y III.- TRATÁNDOSE DE REINCIDENCIA, SE IMPONDRÁ OTRA MULTA EQUIVALENTE AL DOBLE DE LA IMPUESTA CON ANTERIORIDAD. ARTÍCULO 84.- EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES A QUE SE REFIERE ESTE CAPÍTULO, SE OBSERVARÁN LAS SIGUIENTES REGLAS: I.- SE COMUNICARÁN POR ESCRITO AL INFRACTOR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA INFRACCIÓN, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; II.- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR SE RESOLVERÁ, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER; Y III.- LA RESOLUCIÓN SERÁ FUNDADA Y MOTIVADA, COMUNICÁNDOSE POR ESCRITO AL AFECTADO. ARTÍCULO 85.- LAS RESPONSABILIDADES A QUE SE REFIERE LA PRESENTE LEY SON INDEPENDIENTES DE LAS DE ORDEN CIVIL O PENAL QUE PUEDAN DERIVAR DE LA COMISIÓN DE LOS MISMOS HECHOS. |
| 13.1.2 | EN CASO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO LLEGARA AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA Y SE CANCELARA EL CONTRATO. |
| 13.1.3 | LA PENA CONVENCIONAL SE HARÁ EFECTIVA DESCONTÁNDOSE DE LOS PAGOS QUE “LA CONVOCANTE” TENGA PENDIENTES DE EFECTUAR AL PROVEEDOR GANADOR, O EN SU CASO, ESTE EFECTUARA EL PAGO CORRESPONDIENTE ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. |

14. INCONFORMIDADES

LOS PARTICIPANTES QUE CONSIDEREN AFECTADOS SUS INTERESES O DERECHOS, CON MOTIVO DE LOS ACTOS U OMISIONES QUE DERIVEN DE ESTE PROCESO, PODRAN PRESENTAR SU INCONFORMIDAD POR ESCRITO, EN LOS TERMINOS DEL CAPÍTULO DECIMOCUARTO DE LAS INCONFORMIDADES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERETARO; ANTE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE SERVICIOS, DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE SE LES NOTIFIQUE DE MANERA PERSONAL A LOS PARTICIPANTES DEL ACTO A IMPUGNAR..

15. SUPLETORIEDAD

EN CUANTO A LO NO PREVISTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SUPLETORIAMENTE SERÁN APLICABLES EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE ESTA LICITACIÓN NO SE ADMITIRÁ NINGÚN TIPO DE NEGOCIACIÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES Y “LA CONVOCANTE”

| A T E N T A M E N T E COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA CONVOCANTE |  |
| --- | --- |

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

ANEXO 1

PROPUESTA TECNICA

PARTIDA PRESUPUÉSTAL: 5040102.- MOBILIARIO

| RENGLON | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN, MARCA Y MODELO PROPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 511.026.0337 | ANAQUEL DE 7 ENTREPAÑOS 1.- ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90° S DE ACERO CAL. 20 UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, SOLDADAS CON UN PERALTE MÍNIMO DE 25.4 MM. (1") REFORZADOS CON CANALETAS DE LAMINA DEBEN LLEVAR PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILLOS DE 6.3 MM. (1/4") DE DIÁMETRO EN LOS FRENTES Y COSTADOS, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, LAS CANALETAS DE REFUERZO DEBERÁN APOYAR FIRMEMENTE EN EL DOBLES DE LOS EXTREMOS LATERALES, 2.- POSTES DE LAMINA DE ACERO CAL 14 EN FORMA DE L CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LAMINA DE ACERO CAL. 14 ATORNILLADA O DOBLADA, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 3.-REFUERZOS DE CARTABÓN DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA 4.- TORNILLOS DE 6.3 X 12.7 MM. (14 X 1/2") CON TUERCA ROLDANA DE PRESIÓN Y ROLDANA PLANA, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA 5.- DEBE INCLUIR INSTRUCTIVO DE ARMADO INDIVIDUAL Y ARMADO EN BATERÍA CADA CINCO ANAQUELES MÍNIMO, ASI COMO SUS JUEGOS DE TORNILLERIA NECESARIOS 6.- ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA COLOR ARENA 453-C SEGÚN NORMAS DEL CÓDIGO PANTONE 7.-DIMENSIONES GENERALES: 91 X 45 X 220 CM. (±1CM.) | PIEZA | 30 |  |
| 2 | S/C | ANTECOMEDOR. MESA Y CUATRO SILLAS, FABRICADO EN MADERA DE PINO COLOR NATURAL. LA CUBIERTA ESTÁ HECHA A BASE DE MADERA DE PINO PULIDA Y ESTUFADA QUE PROPORCIONA GRAN RESISTENCIA. TIPO CUADRADA, ACABADOS EN PULIDO Y BRILLO. LA BASE DE LA CUBIERTA SE CONFORMA POR 4 PATAS DE MADERA DE PINO QUE GENERAN EXCELENTE SOPORTE A LA CUBIERTA.. LAS SILLAS ESTÁN TRABAJADAS EN MADERA DE PINO CON ACABADOS EN PULIDO Y BRILLO, OFRECIENDO UN RESPALDO ERGONÓMICO. EL TAPIZADO DEL ASIENTO ES TIPO DE TELA MICROFIBRA. | PIEZA | 6 |  |
| 3 | 511.076.0351 | ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS. BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA DE COLOR ARENA Y RESBALONES INTEGRALES EN LA BASE. CERRADURA GENERAL. CORREDERAS EMBALADAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 16. ACABADO ZINCADO O EN PINTURA COLOR ARENA (PARA TRABAJO PESADO) EL EMBALERADO DEBERA SER METALICO Y NO PLASTICO. PORTAETIQUETAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 24 ACABADO CROMADO. TAPA. COSTADOS, RESPLADO, FONDO Y GAVETA CON JALADERA EMBUTIDA DE LAMINA DE ACERO CAL. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. (FONDO UTILIZABLE DE GAVETA NO MENOR DE 60 CM.). ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA COLOR ARENA 453-C SEGÚN NORMAS DEL CODIGO PANTONE. DIMENSIONES GENERALES: 45 X 71 X 134 CM. (±1CM.) | PIEZA | 81 |  |
| 4 | 519.104.0053 | BANCA TANDEM TRES LUGARES. RESPALDO ASIENTO MOLDEADO EN PLÁSTICO DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO. ACOJINAMIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 50 KG/M3 EN ASIENTO Y RESPALDO. CARACTERISTICAS DE BANCAS NUEVAS ASIENTO Y RESPALDO EN TUBO DE ACERO OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" Y TUBO DE ACERO, REDONDO DE 5/8" EN CAL. 16 MONTADA SOBRE UNA PLACA DE ACERO CAL. 10 TODOS LOS ELEMENTOS SON FOSFATIZADOS Y PINTADOS EN POLVO POLIÉSTER EPOXICO HORNEADA EN COLOR NEGRO MATE TEXTURIZADO CON REGATONES DE POLIPROPENO. LARGERO DE PERFIL RECTANGULAR DE 1 1/2 Y 3 3 3/16" MEDIANTE UN SUJETADOR DE ACERO CAL. 10 LAS PATAS DE LA BANCA SON CROMADAS Y SE FABRICAN CON TUBO OVALADO DE 1 3/8" X 1 3/16" CAL. 16. TODOS ESTOS CON REGATONES EN POLIPROPILENO. RESPALDO, ASIENTO Y TAPAS INTERNOS MOLDEADOS EN PL´STICO DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO. ACOJINAMIENTO FABRICADO EN POLIURETANO DE 20 KG/M3 FIRME EN ESPESORES DE 3 Y 5 CM. PARA RESPALDO Y ASIENTO RESPECTIVAMENTE. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +- 2.0. ELECTROESTATICA EPOXICA 453 SEGUN NORMAS DEL CODIGO PANTONE. | PIEZA | 77 |  |
| 5 |  | BANCO DE MADERA COMBINADO: DOS PATAS DE ACERO Y HIERRO ANGULAR CONTINUAS DE 1.91 X 1.91 CM., 0.32 CM. VAN FORMADAS EL ACIENTO DE MADERA LACADA DE 335.56 CM. DE DIAMETRO, 2.54 CM. DE ESPESOR. LOS PUNTALES DE ACERO PLANO A ESCUADRA VAN REMACHADOS Y SOLDADOS EN SU SITIO PARA GARANTIZAR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD. LAS PATAS DE BOLAS REDONDEADAS SE DESLIZAN FACILMENTE SOBRE LAS MAYORTIA DE LAS SUPERFICIES ARMASONES EN COLOR GRIS Y ASIENTO QUIRATORIO SIN RESPALDO. BANCOS DE ALTURA FIGA DE 71 CM. | PIEZA | 5 |  |
| 6 |  | BOTE GRANDES GRISES CON TAPA PARA SEPTICOS | PIEZA | 9 |  |
| 7 | S/C | COMPRESOR INDUSTRIAL DE 50 LTS. DE CAPACIDAD DE TANQUE DE 2 HP, 1200 RPM SEMISILENCIOSO -PARA UNIDAD DENTAL | PIEZA | 2 |  |
| 8 |  | DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE DE PEDESTAL COLOR BLANCO. | PIEZA | 2 |  |
| 9 | 511.339.0206 | ESCRITORIO CON PEDESTAL DERECHO CERRADURA GENERAL. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No.18, ACABADO SUPERIOR DE MELAMINA COLOR ARENA CALIDO 591 1.2 MM. CUERPO Y PEDESTAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE N° 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. DESCANZAPIES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 UNA ALTURA DE 22 CM. DEL PISO, DE 10X2 CM. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CALIBRE N° 18 DE 25 X 25 MM. (1X1") ACABADO CROMADO. GAVETA DE LAMINA DE ACERO, TAPA FRONTAL Y CUERPO CALIBRE No 22. CON JALADERA INTEGRAL REMETIDA ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, LAS CORREDERAS DE LAS GAVETAS DEBERAN SER PARA TRABAJO PESADO Y EL EMBALERADO METALICO. REGATON AJUSTABLE. DIMENSIONES GENERALES: 120X 75+75 X 75 CM. (±1 CM. | PIEZA | 63 |  |
| 10 |  | ESCRITORIO EJECUTIVO MEDIDAS DE 1.80 X0.90X0.75M CON UN PEDESTAL Y GAVETAS LATERALES | PIEZA | 1 |  |
| 11 |  | ESTUFA DE 20 PULGADAS CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, ENCENDIDO DE HORNO MANUAL CON COPETE DE ACERO ESMALTADO, 4 QUEMADORES ESTÁNDAR Y 1 JUMBO. CON UN COPETE DE ACERO ESMALTADO. CUBIERTA DE FÁCIL LIMPIEZA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE. CON 1 PARRILLA EN HORNO, 2 PARRILLAS Y 4 QUEMADORES ESTÁNDAR. CUBIERTA ANTI-COCHAMBRE Y SELLADA ANTI-ESCURRIMIENTOS PORCELANIZADA. ENCENDIDO MANUAL DE QUEMADORES Y HORNO TERMOCONTROL. | PIEZA | 5 |  |
| 12 | S/C | LAMPARA DE EMERGENCIA PORTATIL CON MODO DE AHORRAR ENERGIA, CON RANURA PARA FIJAR A LA PARED CON UN TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA DE 18 A 20 HORAS. MEDIDAS: LARGO 39 CM. ANCHO 6 CM. FONDO 4 CM. | PIEZA | 19 |  |
| 13 |  | LIBRERO DE MADERA DE 4 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 0.75 X 0.30 X 1.80 MTS.COLOR NEGRO | PIEZA | 2 |  |
| 14 |  | LIBRERO: ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO DE ACERO, PRESENTA MARCOS DE PUERTAS CALIBRE 16 Y PANELES POSTERIORES CON CELOSIAS DE VENTILACIOIN. LAS PUERTAS REFORSADAS GIRAN CON 4 BISAGRAS ARTICULADAS QUE ASEGURAN LA ALINEANCIONI CORRECTA Y LA INTEGRIDAD DEL ARMARIO. EL ARMARIO SE CIERRA MEDIANTE MANIJAS DE ALUMINIO CROMADO CEPILLADO Y UN SITEMA DE CERRADURA DE TRES PUNTOS. LAS REPISAS SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 5.08CM. LA BASE ELEVADA CON DESLIZADORES NIVELADORES FRONTALES, CONPENSA EN CASO DE ABER PISOS IRREGULARES. TOTAL DE REPISAS 6+ CON MEDIDAS DE 1.21.92 X 45.72 CM. ALTURA TOTAL DE 198.12CM. ACABADO DE PINTURA PULVERIZADACOLOR ARENA | PIEZA | 3 |  |
| 15 |  | MESA OVAL DE 4.20 DE LARGO X 1.20 DE ANCHO Y .60 DE ALTO MTS. DE ANCHO CON PEDESTAL DE MADERA COLOR NOGAL CAPACIDAD PARA 14 PERSONAS MINIMO | PIEZA | 1 |  |
| 16 |  | MESA DE TRABAJO DE 1.20 X 0.60 X 0.75 MTS. CUBIERTA EN MADERA AGLOMERADA Y ACABADO PLASTICO LAMINADO. | PIEZA | 3 |  |
| 17 |  | MESA ESQUINERA DE 0.90 X 0.60 X 0.75 MTS. EN MATERIAL LAMINADO PLASTICO COLOR NOGAL | PIEZA | 2 |  |
| 18 |  | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 5' AUTOMATICO.- CAPACIDAD DE 5 PIES CÚBICOS, 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO EN ENFRIADOR Y 1 EN CONGELADOR, 2 ANAQUELES Y UN ANAQUEL PARA BOTELLAS Y LATAS EN ENFRIADOR, 1 ANAQUELES EN CONGELADOR CAJÓN DE FRUTAS Y VERDURAS, CAJÓN DE CARNES FRÍAS, HUEVERA, CONTROLES DE HUMEDAD, LUZ INTERIOR EN ENFRIADOR CAPACIDAD: 12 SISTEMA DE DESHIELO: AUTOMÁTICO, DEBERAN INCLUIR POR CDA REFRIGERADOR UN REGULADOR DE VOLTAJE DE 1200 WATTS. | PIEZA | 2 |  |
| 19 |  | REPRODUCTOR DVD MULTIREGION | PIEZA | 25 |  |
| 20 | S/C | SILLA SECRETARIAL.- SIN CODERAS, CON AJUSTE O ELEVACIÓN NEUMÁTICO, TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL PLUMBAGO O SIMILAR, CON RETARDANTE AL FUEGO Y ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3. | PIEZA | 28 |  |
| 21 |  | SILLA FIJA APILABLE CON CASCO DE POLIPROPILENO DE UNA SÓLA PIEZA, MOLDEADO INDEFORMABLE EN COLOR AZUL PLUMBAGO.Y ESTRUCTURA MÉTALICA, ACABADA EN PINTURA EN POLVO POLIÉSTER EPÓXICO HORNEADA, | PIEZA | 150 |  |
| 22 |  | SILLAS DE TRABAJO RECLINABLE, COLOR AZUL PLUMBAGO, RESPALDO ACOLCHONADO CON DESCANSABRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICO, GIRATORIA, AJUSTE DE PROFUNDIDAD Y ALTURA DE RESPALDO, BASE DE ESTRELLA, PISTÓN NEUMÁTICO, RUEDAS PARA TODA SUPERFICIE. | PIEZA | 10 |  |
| 23 | S/C | SILLON GIRATORIO EJECUTIVO, ASIENTO Y RESPALDO DISEÑO ERGONOMICO. TAPIZADO EN TELA AZUL PLUMBAGO, CON RETARDANTE AL FUEGO, ACOGINAMIENTO DE RESPALDO Y ASIENTO DE ESPUMA DE URETANO CON LA DENSIDAD Y RESISTENCIA ADECUADOS A LAS FORMAS ANATOMICAS DE LA LINEA, FOROS EN SUAVE Y DURABLE TELA. AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO POR MEDIO DE UN CILINDRO NEUMATICO. MECANISMOS DE AJUSTE DE ALTURA Y O PROFUNDIDAD DEL RESPALDO. SISTEMA GIRATORIO CON BASE DE 5 BRAZOS CON RODAJAS DOBLES REFORZADAS DIMENCIONES GENERALES: 65 X 77 X 110 CMS. APROXIMADOS. SIN DESCANSA BRAZOS. | PIEZA | 25 |  |
| 24 |  | SILLON PARA VISITAS BASE TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR OVALADO CALIBRE 16 TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA ASIENTO Y RESPALDO EN TELA USO PESADO COLOR AZUL PLUMBAGO BRAZOS METALICOS CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT RESPALDO EN ESPUMA DE POLIURETANO, DE 44 KG./M3 RETARDATE AL FUEGO. | PIEZA | 4 |  |
| 25 |  | SOPORTE PARA TELEVISION Y DVD | PIEZA | 16 |  |
| 26 |  | TABURETE DE USO CONTINUO, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIUYRETANO CON TORNEADO TIENE ACANALADOS VENTILADOS PARA DAR COMODIDAD Y APOYO TOTAL Y DURADEREO EL AJUSTE NUMATICO AJUSTA EL ACIENTO DE 55.88 A 81.28 CM. DE ALTURA Y EL RESPALDO SE AJUSDTA MANUAL ,MENTE BASE DE ESTRELLA DE 5 PATAS EN ESTRELLA DE PLASTICO REFORSADO CON ARO CROMADO PARA APOYL DE LOS PIES ASIENTO Y RESPALDO INCLINABLE COLOR BURDEOS | PIEZA | 5 |  |
| 27 |  | TELEVISION DE 32" PANTALLA PLANA LCD RESOLUCION 1920 X 1080 | PIEZA | 23 |  |
| 28 |  | TELEVISON DE 40" PANTALLA PLANA LCD RESOLUCION 1920 X 1080 | PIEZA | 2 |  |
| 29 |  | UNIDAD DE REGRIGERACION MINI SPLIT 3 TONELADAS (INCLUYE INSTALACION) | PIEZA | 4 |  |
| 30 |  | UNIDAD DE REFRIGERACION MINISPLIT DE 1 TONELADA, SOLO FRIO, CAPACIDAD 9000 BTUS DIRECCION DE AIRE DOS VIAS, JET COOL OSILACION AUTOMATICA EN DOS VIAS, MODO AUTOMATICO PARA DORMIR OPERACIÓN SILIENCIOSA DESHUMIDIFICACION SALUDABLE, FILTRO ANTIBACTERIAL DE UN TOQUE Y CONTROL REMOTO, 110 V. DIMENSIONES 888X287X174 CM. (INCLUYE INSTALACION) | EQUIPO | 2 |  |
| 31 |  | VENTILADOR DE TORRE 42” CONTROL REMOTO, TRES VELOCIDADES, PROGRAMADOR TIEMPO DE USO OSCILATORIO. | PIEZA | 2 |  |
| 32 | S/C | VITRINA PARA MEDICAMENTOS DE 2 PUERTAS Y 6 ENTREPAÑOS ALTURA TRASERA 2.2 METROS ALTURA DELANTERA 1.8 METROS, ANCHO 45 CM, LARGO 90 CM., CON CHAPA Y LLAVE. | PIEZA | 60 |  |

ANEXO 1.1

PROPUESTA TECNICA

PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

| RENGLÓN | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN, MARCA Y MODELO PROPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 537.025.0069 | ALVEOLOTOMO MEAD, PINZA GUBIA LONGITUD 17 CMS. | PIEZA | 7 |  |
| 34 | 531.032.0055 | AMALGAMADOR DENTAL DE MEZCLADO DE AMALGAMA POR MEDIO DE CAPSULA CON PERDIGON, POR MEDIO DE MANIJA INTEGRADO AL APARATO, CON FRECUENCIA DE OSCILACIONES DE 200 A 400 REV | PIEZA | 4 |  |
| 35 | 537.049.2133 | ANILLO FLERINGA-LEGRAND ADULTO DE 14 A 23 MM DE DIAMETRO 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Y 22 MM | PIEZA | 1 |  |
| 36 | S/C | APARATO ULTRASONICO PARA LIMPIEZA DENTAL | UNIDAD | 3 |  |
| 37 | 537.065.0052 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO | PIEZA | 20 |  |
| 38 |  | BASCULA COLGANTE DE RESORTE CON ARNES PESA BEBES, EQUUIPO PORTATIL PARA DETERMINAR EL PESO DE NONATOS Y PEDIATRICOS POR EL METODO DE GRAVEDAD ESPESIFICA. BASCUAL MECANICA TIPO TUBULAR O DE CARATULA RADIAL. DESPLIEGE DEL PESO CORPORAL EN KILOGRAMOS Y GRAMOS | PIEZA | 180 |  |
| 39 | 513 130 0054 | BASCULA CON ESTADIMETRO. 1. ESTADIMETRO FORMADO POR 2 SECCIONES DE ACERO GRADUADO EN CENTIMETROS, HASTA UNA ALTURA DE 196 CM O MAYOR. 2. BARRA ZAMAK GRADUADO EN GRAMOS HASTA 20 KG ACABADO SATINADO. 3. BARRA ZAMAK O SIMILAR GRADUADO DE 20 EN 20 HASTA 140 KG. | PIEZA | 173 |  |
| 40 |  | BASCULA DE PISO O BALANZA CLINICA | PIEZA | 146 |  |
| 41 | 537.141.0183 | BRUÑIDOR BOLA N° 18 " T " | PIEZA | 22 |  |
| 42 | S/C | BRUÑIDOR DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA DE HUEVO | PIEZA | 25 |  |
| 43 | S/C | CAJA DE ACERO INOXIDABLE DE 18X6X4, PARA ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL | PIEZA | 5 |  |
| 44 | S/C | CAJA REVELADORA PARA DENTAL | PIEZA | 4 |  |
| 45 | 531.153.0561 | CAJA SCHUKNECHT. | PIEZA | 2 |  |
| 46 | 537.173.0770 | CÁNULA SIMCOE, CURVA, DE DOBLE VÍA, CON TUBO DE SILÁSTIC Y CONEXIÓN DIRECTA A JERINGA. | PIEZA | 2 |  |
| 47 | 531.181.0286 | CAUTERIO HILDRETH RECARGABLE CON ELECTRODOS DE 40.50 Y 55MM DE LONGITUD | PIEZA | 1 |  |
| 48 | S/C | CHAROLA DE PLASTICO CON SOPORTE O ABRAZADERA PARA BRAZO DE UNIDAD DENTAL | PIEZA | 4 |  |
| 49 | S/C | CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO GRADUADA EN CENTRIMETROS Y EN MILIMIETROS CM. Y MM. CON LONGITUD DE 1.5 MTS. PARA MEDICION DE CINTURA | PIEZA | 148 |  |
| 50 | S/C | COLCHON VINIL PARA CAMA DE HOSPITAL 10 X 90 X 190 CM. FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, CUBIERTA DE VINIL, MÁXIMA PROTECCIÓN | PIEZA | 14 |  |
| 51 | S/C | COMPRESOR INDUSTRIAL DE 50 LITROS DE CAPACIDAD DE TANQUE DE 2 HP, 1200 RPM, SEMISILENCIOSO | PIEZA | 13 |  |
| 52 | S/C | CONGELADOR VERTICAL, PUERTA DE VIDRIO, TENSION 127 V.FRECUENCIA60 HZ, R:134A, FASES1,CORRIENTE 5.02A. COMP:1/3HP | PIEZA | 1 |  |
| 53 | S/C | CONTRAANGULO DE BAJA VELOCIDAD | PIEZA | 7 |  |
| 54 | 535.260.2154 | CUCHARILLA LUCAS, DE DOBLE EXTREMO 17 CMS. DE LONGITUD | PIEZA | 14 |  |
| 55 | 535.260.2162 | CUCHARILLA SELDIN DOBLE EXTREMO, 18 CMS. DE LONGITUD | PIEZA | 50 |  |
| 56 | S/C | CURETA CK6 DE ACERO INOXIDABLE | PIEZA | 10 |  |
| 57 | 537.251.0015 | CURETAS MC CALL, DERECHA E IZQUIERDA | JUEGO | 16 |  |
| 58 | 537.327.0551 | ELEVADOR FLOHR CON MANGO METALICO, BRAZO ANGULADO DERECHO EXTREMO FINO Y CORTO | PIEZA | 16 |  |
| 59 | 537.327.0700 | ELEVADOR FLOHR CON MANGO METALICO, BRAZO ANGULADO IZQUIERDO EXTREMO FINO Y CORTO | PIEZA | 16 |  |
| 60 | 537.327.0353 | ELEVADOR RECTO ACANALADO CON MANGO METALICO EXTREMO ANCHO | PIEZA | 16 |  |
| 61 | 537.327.1534 | ELEVADOR SELDIN DE BANDERA DERECHO MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO RECTO HOJA GRANDE | PIEZA | 16 |  |
| 62 | 537.327.1609 | ELEVADOR SELDIN DE BANDERA IZQUIERDO MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO RECTO HOJA GRANDE | PIEZA | 16 |  |
| 63 | 537.327.0525 | ELEVADOR 51.CURTIS RECTO ACANALADO EXTRA DELGADO | PIEZA | 16 |  |
| 64 | 537.327.0452 | ELEVADOR BEIN, RECTO ACANALADO, CON MANGO METALICO, 2 MM. | PIEZA | 16 |  |
| 65 | S/C | EQUIPO DE CIRUGIA PROTOCOLARIA: : CONSTA DE UN ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMAN CON OBTURADOR: CHICO, MEDIANO Y GRANDE. EXPLORADOR ESTELITE EN PLATA MALEABLE CON PUNTA ROMA, JUEGO DE 3 DIAMETROS. | EQUIPO | 2 |  |
| 66 | 531.564.0267 | EQUIPO PARA LAPAROSCOPÍA, DESCRIPCIÓN: EQUIPO PORTÁTIL PARA LA VISUALIZACIÓN DE CAVIDADES, CON FINES DIAGNÓSTICOS O TERAPÉUTICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS,: CÁMARA DE COLOR, SENSIBLE. TECLADO. MONITORES DE VIDEO. FUENTE DE LUZ. GUÍA DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA. INSUFLADOR DE CO2. CILINDRO DE GAS PARA CO2 DE ALTA PRESIÓN, CON REGULADOR Y MANÓMETRO. EQUIPO DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN, SISTEMA DE VIDEOGRABACIÓN. REGULADOR DE VOLTAJE CON ENTRADAS PARA TODOS LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO. CARRO, RODABLE,CON FRENOS EN AL MENOS 2 RUEDAS. TODOS LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ., CON MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN PARA CO2. TUBO PLÁSTICO PARA CO2 CON CONECTORES. CABLE PARA CONEXIÓN CON EQUIPO DE ELECTROCOAGULACIÓN. CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS ÓPTICOS E INSTRUMENTOS, CON REJILLA DE COLADO Y TAPA. APLICADOR METÁLICO DE CLIPS ENDOSCÓPICOS. PORTAAGUJAS METÁLICO DE MANGO PALMAR. CÁNULAS METÁLICAS DE ASPIRACIÓN-IRRIGACIÓN AJUSTABLES AL SISTEMA DE VÁLVULAS PARA IRRIGACIÓN-ASPIRACIÓN. SEPARADOR METÁLICO DE HÍGADO. DE ACUERDO A MARCA, MODELO Y NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS. TRÓCARES. REDUCTORES. AGUJAS. TIJERAS. PINZAS. GANCHOS. DISECTORES. CLIPS. APLICADORES DE CLIPS. CATÉTERES. TUBOS DE PLÁSTICO NO COLAPSABLES, FOCOS. VIDEOCASETES O DISCO COMPACTO CALIDAD DIAGNÓSTICA. INSTALACIÓN. CORRIENTE ELÉCTRICA DE 120/60 HERTZ. | PIEZA | 1 |  |
| 67 | S/C | ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS. GOMA ANTIDESLIZANTE MEDIDAS: LARGO 45 CM. ANCHO 25 CM. ALTURA 50 CM ACABADO ACERO INOXIDABLE | PIEZA | 27 |  |
| 68 | 531.116.0286 | ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL.- DESCRIPCIÓN: EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL DE PEDESTAL, SISTEMA DE RUEDAS ANTIESTÁTICAS PARA SU DESPLAZAMIENTO Y FRENOS EN 2 RUEDAS PARA SU NMOVILIZACIÓN, TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE PARA EL MERCURIO, ESCALA DE 0 A 300 MM HG, CON GRADUACIÓN NUMÉRICA INTERVALOS DE 10 MM HG, RESOLUCIÓN DE 2 MM HG, SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA SU FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO), BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO), PERILLA DE LÁTEX, CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE, CON CONECTOR CÓNICO, TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 100 CM, COMO MÍNIMO, CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE INTEGRADA PARA PEDESTAL. | PIEZA | 19 |  |
| 69 | 531.116.0328 | ESFIGNOMANÓMETRO DE MERCURIO PORTÁTIL ADULTO/PEDIATRICO, CON BRAZALETE DE TAMAÑO ADULTO, INFANTIL Y NEONATO AUTOADHERIBLE, NO CONDUCTIVO DE VELCRO, BULBO DE HULE LÁTEX. VÁLVULA DE LA PERILLA METAL CROMADO CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE | PIEZA | 83 |  |
| 70 | S/C | ESFIGNOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. 1. ESTUCHE PROTECTOR O BASE METÁLICA QUE FACILITE LA TRANSPORTACIÓN DEL EQUIPO. 2. CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MM HG. 3. CAPACIDAD PARA MEDIR PRESIÓN CON PRECISIÓN DE ± 3 MM. DE HG. 4. BRAZALES REUSABLES CON FORRO DE TELA NO CONDUCTIVA Y CIERRE TIPO VELCRO, DE DIFERENTES MEDIDAS: PEDIÁTRICO ADULTO Y ADULTO GRANDE U OBESO. 5. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO PARA PERILLA INSUFLADOTA. 6. BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LÁTEX PROPIAS PARA LAS DIFERENTES MEDIDAS DE BRAZALES. 7. TUBO O MANGUERA CON LONGITUD DE 50 CM. COMO MÍNIMO. OPERACION MANUAL DE OPERACIÓN. ESPECIALIDAD(ES): MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. SERVICIO(S): MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. | PIEZA | 48 |  |
| 71 | 537.370.1019 | ESPATULA PARA CEMENTO SENCILLA CON PUNTA DE TRABAJO REDONDEADA | PIEZA | 12 |  |
| 72 | 537.370.0128 | ESPATULA PARA RESINA DE PLASTICO CON DOBLE PUNTA DE TRABAJO | PIEZA | 27 |  |
| 73 | 537.370.0029 | ESPATULAS METALICA DOBLE EXTREMO | PIEZA | 27 |  |
| 74 | 537.383.0081 | ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO No. 5 CON MANGO INCLUIDO | PIEZA | 84 |  |
| 75 | S/C | ESTERILIZADOR DE CALOR HÚMEDO, EQUIPO PORTÁTIL EN GABINETE DE OPERACIÓN MANUAL DIMENSIONES FÍSICAS LARGO TOTAL 48.3 CM. ANCHO TOTAL 35.6 CM., ALTO 33 CM., GENERADOR DE AIRE HÚMEDO POR MEDIO DE AGUA Y ELECTRICIDAD CÁMARA HORIZONTAL DE 19.0 CM. DIÁMETRO X38.1 CM. PROFUNDIDAD CON PUERTA DE APERTURA MANUAL 16.8 CM. TEMPERATURA DE CAMA AJUSTABLE DE 121° A 0°C (250 °F DURANTE 20 MINUTOS), VÁLVULA DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN FIJA A 214 KPA. | PIEZA | 19 |  |
| 76 | 531.375.0159 | ESTESTOSCOPIO DE PINARD.- AUXILIAR QUE PERMITE ESCHUCAR EL LATIDO FETAL A TRAVES DEL UTERO Y LA PARED ABDOMINAL DE LA MUJER EMBARAZADA. | PIEZA | 8 |  |
| 77 | 531.375.0126 | ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE.- DESCRIPCIÓN: AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSUL | PIEZA | 126 |  |
| 78 | 531 295 1188 | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO EN LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. OTOSCOPIO CON FIBRA ÓPTICA CON ILUMINACIÓN CON LÁMPARA DE LUZ XENÓN O HALÓGENA DE 3.5 VOLTS. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN POR MEDIO DE LÁMPARA DE LUZ XENÓN O HALÓGENA DE 3.5 VOLTS CON AL MENOS 5 APERTURAS Y LENTES DENTRO DEL RANGO DE -15 O MAYOR A +30 DIOPTRÍAS O MAYOR. MANGO METÁLICO ESTRIADO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO CON SISTEMA MECÁNICO DE GIRO. CON ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. | PIEZA | 70 |  |
| 79 | 535.409.0531 | EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO No. 5 | PIEZA | 84 |  |
| 80 | 531 292 0019 | FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. EQUIPO PORTATIL QUE PERMITE LA LOCALIZACION Y AMPLIFICACION DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNOSTICO, POR METODO NO INVASIVO. DESCRIPCION: 1.- DETECCION DEL LATIDO CARDIACO FETAL POR EFECTO DOPPLER PULSADO. 2.- TRANSDUCTOR DE 2MHZ. PARA USO ESPECIFICO DE OBSTETRICIA. 3.- DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA LCD O ELECTROLUMINISCENTE EN LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DEL LATIDO CARDIACO. 4.- RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE. 5.- CON INDICACION EN PANTALLA DE BATERIA BAJA. 6.- CON APAGADO AUTOMATICO CUANDO NO ESTA EN USO PARA MAYOR DURACION DE LA BATERIA. 7.- BOCINA INTERCONSTRUIDA AL CUERPO DEL EQUIPO. 8.- CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE. 9.- PROCESADO DE AUTOCORRELACION. ACCESORIOS: CONECTOR PARA AUDIFONOS Y AUDIFONOS. CONSUMIBLES: GEL CONDUCTOR. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA DE 120V / 60HZ. | PIEZA | 5 |  |
| 81 | 537.426.0221 | FORCEPS No.101 | PIEZA | 16 |  |
| 82 | S/C | FORCEPS CUERNO DE VACA | PIEZA | 13 |  |
| 83 | S/C | FORCEPS No. 16 | PIEZA | 16 |  |
| 84 | 537.426.0288 | FORCEPS No. 18 .IZQ. | PIEZA | 16 |  |
| 85 | 537.426.0262 | FORCEPS No. 18 DER. | PIEZA | 16 |  |
| 86 | 537.426.0569 | FORCEPS No. 88 L | PIEZA | 13 |  |
| 87 | 537.426.0486 | FORCEPS No. 88 R | PIEZA | 13 |  |
| 88 | 537.426.0239 | FORCEPS No: 222. | PIEZA | 16 |  |
| 89 | 537.426.0197 | FORCEPS No: 150 | PIEZA | 16 |  |
| 90 | 537.426.0205 | FORCEPS No: 151 B. | PIEZA | 16 |  |
| 91 | 537.426.0171 | FORCEPS No: 17 | PIEZA | 16 |  |
| 92 | 537.426.0023 | FORCEPS No: 23 | PIEZA | 16 |  |
| 93 | S/C | FORCEPS No: 62 | PIEZA | 16 |  |
| 94 | 537.426.0411 | FORCEPS No: 69 | PIEZA | 16 |  |
| 95 | S/C | HACHUELAS | PIEZA | 10 |  |
| 96 | 537.461.0037 | HISTEROSCOPIO ENDOSCOPIO RIGIDO, ESTERILIZABLE, PARA OBSERVAR CAVIDADES UTERINA , CON FINES DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS INIDADES MEDICAS: TELESCOPIO CON ANGULO VISUAL DIAMETRO. VAINAS PARA HISTEROSCOPIO, VAINA PARA HISTERORESECTOSCOPIO, SISTEMA DE FLUJO CONTINUO, OBTURADOR, CANAL DE TRABAJO, CESTA DE MALLA METALLICA Y CONTENEDOR. | PIEZA | 1 |  |
| 97 |  | INFANTOMETRO EQUIPO PARA MEDIR LA ESTATURA DEL PACIENTE PEDIATRICO DE HASTA UN AÑO 11 MESES METALICO O ACRILICO Y/O PLASTICO, MEDICION DE LA LONGITUD DE 40 CN. O MENOR HASTA 90 CM. O MAYOR, INDICACION EN CENTIMETROS RESOLUCION MINIMA DE 0.5 CM, CURSOS DE | PIEZA | 115 |  |
| 98 | 537.547.0019 | JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGO O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML., DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O L | PIEZA | 50 |  |
| 99 | 513.567.0106 | LAMPARA DE CHICOTE ANTENA TELESCÓPICA EN TUBULAR DE ACERO CALIBRE No. 18 DE 15.8 MM (⅝'') DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. APAGADOR INTEGRADO EN EL CABLE A 30 CM DE SU SALIDA. BASE (TRIPIE) EN TUBULAR DE ACERO CALIBRE No. 16 DE 50X25 CM (2"X1") LASTRADA O FU | PIEZA | 26 |  |
| 100 | S/C | LAMPARA DE RESINAS | PIEZA | 3 |  |
| 101 | 537.565.0180 | LEGRAS SELDIN, DOBLE EXTREMO ANGULADO PUNTA DE TRABAJO MEDIA CAÑA | PIEZA | 10 |  |
| 102 | S/C | LENTES DE PROTECCION PARA LUZ DE RESINAS FOTOPOLIMERIZABLES, PARA LUZ ULTRAVIOLETA, EN TONO AMBAR | EQUIPO | 20 |  |
| 103 | 537.583.0048 | LIMA PARA HUESO MILLER COLBURM DOBLE EXTREMO PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL DEL No. 1 | PIEZA | 10 |  |
| 104 | 531.601.0056 | MANDIL PROTECTOR EMPLOMADO, DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, TIPO ARNES CON CIERRE DE VELCRO, CON PROTECCIÓN MINIMA EQUIVALENTE A 0.5 MM DE PLOMO, TAMAÑO MEDIANO 24 A 26 PULGADAS DE ANCHO Y DE 35 A 36 PULGADAS DE LARGO | PIEZA | 4 |  |
| 105 | 537.602.0409 | MANGO PARA ESPEJO DENTAL, METALICO, MACIZO ROSCA SENCILLA No. 5 CON ESPEJO | PIEZA | 84 |  |
| 106 | 513.621.2429 | MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL MECÁNICA.- DESCRIPCIÓN: 1.- CONSTRUIDA CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, RECUBIERTA CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTÁTICA EN POLVO O ALQUIDALICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. 2.- DIMENSIONES: 2.1.- ALTURA TOTAL ENTRE 80 CM Y 90 CM. | PIEZA | 36 |  |
| 107 | 513.621.1603 | MESA PASTEUR 60X45X100 CM. ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO; CUBIERTA, BARANDAL Y ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE; RUEDAS DE HULE, COLOR NEGRO. | PIEZA | 26 |  |
| 108 | 531.616.5124 | MESA RADIOTRANSPARENTE PARA ARCO EN "C" ESTANDAR. MESA PARA SISTEMA MOVIL DE IMAGENOLOGIA A TRAVES DE FLUOROSCOPIA, PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES, CON LAS SIGUIENTE CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: RODABLE. DISTANCIA MINIMA PARA LA COLOCACION DEL ARCO EN "C" ENTRE CUALQUIER ESTRUCTURA DE LA BASES DE LA MESA Y EL TABLER. ALTURA AJUSTABLE. TABLERO FLOTANTE DE FIBRA DE CARBON. MOVIMIENTOS MANUALES: LONGITUDINIAL, TRANSVERSAL, CAPACIDAD DE BLOQUEAR EL MOVIMIENTO TRANSVERSAL. SISTEMA DE FRENADO MAGNETICO. ABSORCION EN KV. DIMENSIONES. BASE EXENTRICA CON TABLERO RADIOTRANSPARENTE LIBRE DE OBSTRUCCIONES. CONTTROL DE TODOS LOS MIVIMIENTOS DE LA MESA DESDE LA CUBIERTA. | PIEZA | 2 |  |
| 109 | S/C | MORTERO PISTILO | PIEZA | 10 |  |
| 110 | 537.661.0308 | OBTURADOR BENNET CUADRUPLE | PIEZA | 27 |  |
| 111 | 537.661.0357 | OBTURADOR HOLLENBACK 2 DOBLE EXTREMO ( RECORTADOR ) | PIEZA | 27 |  |
| 112 | 537.661.0670 | OBTURADOR HOLLENBACK NO 1, PARA AMALGAMA DE DOBLE EXTREMO | PIEZA | 27 |  |
| 113 | 537.661.0027 | OBTURADOR PARA AMALGAMA MORTONSON | PIEZA | 24 |  |
| 114 | 537.661.0506 | OBTURADOR WESCOTT USA DE DOBLE EXTREMO | PIEZA | 24 |  |
| 115 | 531.660.0096 | OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO.- OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. SISTEMA DE ÓPTICA SELLADO. CABEZAL AJUSTABLE EN PERÍMETRO Y ALTURA. AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR. FILTRO AZUL PARA ANGIOSCOPÍA FLUORESCENTE Y FILTRO EXENTO DE ROJO. LENTE ANESFÉRICO DE CRISTAL DE +20 DIOPTRÍAS. LÁMPARA DE HALÓGENO. DEPRESOR ESCLERA. AJUSTE DE ÁNGULO DE ESPEJO DE REFLEXIÓN. DISPOSITIVO DE PRISMA PARA ENSEÑANZA. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ESTUCHE PARA GUARDA. CONSUME: TARJETAS PARA DIAGNÓSTICO DE FONDO Y FOCOS DE HALÓGENO. TRANSFORMADOR DE MESA DE CONEXIÓN A 120V/60HZ | PIEZA | 1 |  |
| 116 | S/C | PERFORADOR ELECTRICO CARACTERISTICAS: FÁCIL USO, PODER SIN TOMA CORRIENTE, ROTACIÓN DIRECCIONAL HACIA AMBOS LADOS, . IZQUIERDO Y DERECHO, Y COMPLETAMENTE ESTERILIZABLE CONTIENE:CUERPO PRINCIPAL, UN CARGADOR DE BATERÍA DE FÁCIL Y RÁPIDO USO Y UNA BATERÍA DE REPUESTO. PERFORADOR COMPATIBLE CON VARIOS ENGRANAJES, BROCAS, CORTADORES Y ADITAMENTOS DE SIERRAS ELÉCTRICAS. COMPONENTES: CARGADOR DE BATERÍACUERPO BATERÍA CANAL DE ASEPSIA LLAVE DEL CHUCK CAJA DE EMPAQUEPARÁMETROS DE CAPACIDAD:1. CARGA 72W2. VOLTAJE DE LA BATERÍA AC220V/50HZ3. VOLTAJE MÁXIMO DEL CUERPO PRINCIPAL 1500RPM4. VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN DEL TALADRO 850 RPM, DIÁMETRO Ф0.6-6MM5. ASWAY ME≥15000TIMES/MIN, ASWAY RANGE≥5º6. FRECUENCIA DE LA SIERRA ≥15000 VECES/MIN , DISTANCIA ≥3.2MM | PIEZA | 1 |  |
| 117 | 540-200-0461 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE ACERO INOXIDABLE CON TURBINA REEMPLAZABLE.2.11 A 2.23 KG./CM2 (30 A 32 LB./PG2) 896.8 CM3/SEG. (1.9SCFM) @ 2.11 KG./CM2 (30 LB./PG2) 300,000 R.P.M.ESTERILIZACIÓN A VAPOR 135° C MAX CONFIGURACIÓN ISO DE 2- Ó 2/3 – LINEAS | PIEZA | 11 |  |
| 118 | 531.091.0362 | PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD 200,000 R.P.M. CON CONTRAANGULO 35 PSI (2.7 ATMOSFERAS) GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFECTOS EN MATERIALES Y MANO DE OBRA | PIEZA | 5 |  |
| 119 | 535.701.1880 | PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN FORESTER.BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 MM. QUIRÚRGICAS MEDICINA FAMILIAR. SUJETAR Y FIJAR GASAS EN ASEPSIA Y ANTISEPSIA Y ESPONJEAR O SUJETAR ESTRUCTURAS | PIEZA | 10 |  |
| 120 | 537.703.9598 | PINZA DE CURACION COLLEGE N0. 18 | PIEZA | 84 |  |
| 121 | 535 701 0874 | PINZA DE HEMOSTASIA KELLY CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. PARA CIRUGIA GENEERAL, GASTROENTEROLOGIA, UROLOGIA, EFECTUAR HEMOSTASIA EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. ACERO INOXIDABLE | PIEZA | 20 |  |
| 122 | 537.702.4707 | PINZA DE MOSCO CURVA | PIEZA | 10 |  |
| 123 | 535.701.0924 | PINZA DE MOSCO RECTA | PIEZA | 10 |  |
| 124 | 535.701.1849 | PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 MM. QUIRÚRGICAS MEDICINA FAMILIAR. SUJETAR Y FIJAR GASAS EN ASEPSIA Y ANTISEPSIA Y ESPONJEAR O SUJETAR ESTRUCTURAS DELICADAS EN CIRUGÍA. ACERO INOXIDABLE | PIEZA | 10 |  |
| 125 | 535 701 2318 | PINZA HEMOSTASIA KELLY RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. CIRUGIA GENERAL, EFECTUAR HEMOSTASIA EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. ACERO INOXIDABLE | PIEZA | 20 |  |
| 126 | 537.702.4749 | PINZA HEMOSTATICAS DE KOCHER RECTAS, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM. QUIRÚRGICAS. EFECTUAR HEMOSTASIA EN CIRUGÍA. ACERO INOXIDABLE. | PIEZA | 20 |  |
| 127 | S/C | PINZA PARA BRONCOSCOPIO RIGIDO MARCA KARL STORZ | PIEZA | 4 |  |
| 128 | S/C | PINZA PERFORADORA AINSWORTH | PIEZA | 5 |  |
| 129 | 537.564.0140 | PINZA TIPO MARYLAND, GIRABLE Y DESMONTABLE EN TRES COMPONENTES, PARA TROCAR DE 5 MM., CON LARGO DE TRABAJO DE 31 - 37 CM., REUSABLE. | PIEZA | 3 |  |
| 130 | 535.701.1385 | PINZAS DE DISECCIÓN ESTANDAR, RECTA SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 MM. QUIRÚRGICAS. DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. ACERO INOXIDABLE. | PIEZA | 20 |  |
| 131 | 537.702.4160 | PINZAS DE DISECCION ESTANDAR , RECTA, CON DIENTES, DE 120 MM. QUIRÚRGICAS. DISECAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. ACERO INOXIDABLE. | PIEZA | 20 |  |
| 132 | 535.701.1310 | PINZAS DE HEMOSTASIA, PINZA ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 180 MM. QUIRÚRGICAS. EFECTUAR HEMOSTASIA EN CIRUGÍA. | PIEZA | 20 |  |
| 133 | 535.701.0833 | PINZAS HEMOSTATICAS TIPO MOSQUITO, CURVAS, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 MM. QUIRÚRGICAS. EFECTUAR HEMOSTASIA EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. AERO INOXIDABLE. | PIEZA | 20 |  |
| 134 |  | PINZAS PARA REVELADO | PIEZA | 75 |  |
| 135 | 535.716.1735 | PORTA AGUJA DE USO GENERAL DE MAYO - HEGAR, RECTO. CON RANURA CENTRAL, CON RAMURAS TRANSVERSALES LONGITUD DE 140 MM. QUIRÚRGICAS. SUTURAR EN DIVERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. | PIEZA | 20 |  |
| 136 | 537.717.0104 | PORTA AMALGAMAS IVORY CON OBTURADOR | PIEZA | 38 |  |
| 137 | 537.719.0029 | PORTA MATRÍZ TOFFEMIRE UNIVERSAL 7 MM | PIEZA | 10 |  |
| 138 | S/C | PORTA PINZA DE TRASLADO CON PINZA INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE DE 370 MM DE ALTO X 215 MM ANCHO. | PIEZA | 20 |  |
| 139 | 537.720.0018 | PORTA SERVILLETAS DE CADENA CON 2 GANCHOS | PIEZA | 10 |  |
| 140 | S/C | RECORTADOR DE AMALGAMA | PIEZA | 20 |  |
| 141 | S/C | REFRIGERADOR DE PUERTAS DE VIDRIO: REFRIGERADOR DE PUERTAS DE VIDRIO CON 4 PUERTAS. CAPACIDAD DE 28.2 FT3(78937 LTS.).7.049 KWH. | PIEZA | 2 |  |
| 142 | 531.785.0153 | RETINOSCOPIO LINEAL.- EQUIPO QUE PERMITE LA EXPLORACIÓN DE LA RETINA EN FORMA DIRECTA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: LINEAL O DE FRANJA. MANGO DE DISPOSITIVO PARA CONTROL DE GIRO DE 360º Y ENFOQUE DE LÍNEA LUMINOSA PROYECTADA. CON MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y BATERÍA RECARGABLE. | PIEZA | 1 |  |
| 143 |  | RINON DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 500.ML. | PIEZA | 203 |  |
| 144 | 537.814.7101 | SEPARADOR DE SENN- MUELLER, DOBLE EXTREMO UNO CON HOJA ROMA Y ANGULADA Y OTRO CON TRES GARFIOS ANGUDOS, LONGITUD DE 15 CM | PIEZA | 5 |  |
| 145 | S/C | SEPARADOR DE WILLKINSSON: INSTRUMENTAL PARA SEPARA ORGANOS, CON ARO DE METAL, VALVAS QUE SEPARAN TEJIDOS ASI COMO PATAS DE METAL QUE SE COLOCAN A LA MESA QUIRURGICA CON SEGUROS METALICOS DE SUJETACIÒN. | PIEZA | 1 |  |
| 146 | S/C | SILLA DE RUEDAS DE ACERO: CON RUEDAS TRASERAS DE 24” (PARA SER IMPULSADAS POR EL USUARIO) Y RUEDAS DE 12” DE PASAJE (PARA QUE UN AYUDANTE LA MUEVA). | PIEZA | 10 |  |
| 147 | 531.291.0028 | SILLON ELECTRICO CON DOS MOVIMIENTOS DE ALTURA Y RESPALDO CON AJUSTE DE INCLINACIÓN MANUAL EN ESTRUCTURA DE ACERO CON MOTOREDUCTOR, VINIL ASEPTICO SIN COSTURAS Y CABEZAL CON AJUSTE DE ALTURA. LAMPARA DE LUZ FRÍA INTEGRADO AL SILLÓN CON ELEVADOR | PIEZA | 3 |  |
| 148 | 531.500.0561 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA PACIENTES NEONATALES DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE CALENTAMIENTO PARA PACIENTES NEONATALES. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UNIDAD DE CONTROL TÉRMICO, CONTROLADA POR MICROPROCESADOR, TEMPERATURA SELECCIONABLE, INDICADOR DE TEMPERATURA CON CÓDIGO DE COLORES; ALARMA DE EXCESO DE TEMPERATURA, VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA REAL Y SELECCIONADA. PLACA TÉRMICA, CON SENSORES DE TEMPERATURA, DETECTOR DE NIVEL DE AGUA Y ELEMENTOS CALEFACTORES, REGULABLES Y MONITORIZADOS INDEPENDIENTEMENTE; IMPERMEABLE AL AGUA; DIMENSIONES Y PESO; SUPERFICIE NO CONDUCTORA. COLCHÓN DE AGUA; DIMENSIONES Y PESO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES, ACCESORIOS: NIDOS DE DISTINTOS TAMAÑOS, COLCHONES DE AGUA, PLACA TÉRMICA, TIENDA DE CAMPAÑA, CUNA CON TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO, PAREDES ABATIBLES Y ALTURA VARIABLE, CAJONERAS, TAPA Y REPISA. | PIEZA | 2 |  |
| 149 | 060.830.7237 | SONDA PARODONTAL | PIEZA | 20 |  |
| 150 | 535.859.0494 | TIJERA DE DISECCION DE MAYO RECTA LONGITUD DE 140 MM. QUIRÚRGICAS. CORTAR Y DISECAR EN CIRUGÍA. ACERO INOXIDABLE. | PIEZA | 20 |  |
| 151 | 535.859.0379 | TIJERA DE DISECCIÓN. TIJERA METZENBAUM CURVA, FINA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 14 CM. QUIRÚRGICAS. CORTAR Y DISECAR EN CIRUGÍA. ACRO INOXIDABLE. | PIEZA | 20 |  |
| 152 | 535.859.4918 | TIJERA DE DISECCIÓN. TIJERA METZENBAUM RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 120 MM. QUIRÚRGICAS. CORTAR Y DISECAR EN PROCEDIMIENTOS FINOS. ACERO INOXIDABLE | PIEZA | 20 |  |
| 153 | 535.859.2649 | TIJERA DE DISECCIÓN. TIJERA DE MAYO, CURVA. LONGITUD DE 140 MM. QUIRÚRGICAS. CORTAR Y DISECAR EN CIRUGÍA. ACERO INOXIDABLE. | PIEZA | 20 |  |
| 154 |  | TIJERA PARA RETIRO DE PUNTOS 9 CM. MODELO SPENCER. ACERO INOXIDABLE. | PIEZA | 30 |  |
| 155 | S / C | TIJERAS PARA ENCIA | PIEZA | 10 |  |
| 156 | 537.860.0018 | TIRAPUENTES | PIEZA | 7 |  |
| 157 | 531.341.2305 | UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL EQUIPO PARA ESTUDIO RADIOLÓGICO DE PIEZAS DENTALES APARATO DE RADIODIAGNÓSTICO SOBRE BASE MÓVIL, CON CRONÓMETRO ELÉCTRICO TRANSISTORIZADO PARA CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN, 50 / 60 KVP Y 10 MA, DIAFRAGMA AJUSTABLE, CONO CORTO | EQUIPO | 2 |  |
| 158 | 531.341.2479 | UNIDAD RADIOLÓGICA RODABLE O MÓVIL (POTENCIA INTERMEDIA) DEFINICIÓN: EQUIPO QUE PERMITE LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO. DESCRIPCIÓN: 1.- GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA: 1.1.-POTENCIA EN KW DE 15 Ó MAYOR. 1.2.-CORRIENTE DE 200 MA Ó MAYOR. 1.3.-AJUSTE DE KILOVOLTAJE PICO DE 40 Ó MENOR A 125 KV Ó MAYOR. 2.- TUBO DE RAYOS X: 2.1.-PUNTO FOCAL DE 1.5 MM Ó MENOR. 2.2.-CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 100,000 HU Ó MAYOR. 2.3.-MOVIMIENTO TELESCÓPICO O CONTRAPESADO. 2.4.-ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE ± 90 ° 3.- BRAZO PORTA-TUBO: 3.1.-ALTURA MÁXIMA DEL FOCO AL PISO DE 1.80 METROS O MAYOR. 4.- CAJÓN GUARDA CHASIS. 5.- RODAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO. 6.- PESO DE 250 KG Ó MENOR. ACCESORIOS: 1.- MANDIL PLOMADO, INSTALACIÓN: 1.- REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA DE 120 VAC ±10% 60HZ. OPERACIÓN: 1.- POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: 1.- PREVENTIVO. 2.- CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NORMAS: QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: ISO 9001-2000 O NMX-CC-9001-IMNC-2000, FDA, CE O JIS PARA PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO. | EQUIPO | 1 |  |
| 159 | 531.341.2552 | UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN “C”. DESCRIPCIÓN: EQUIPO TRANSPORTABLE DE RADIOLOGÍA Y FLUOROSCOPÍA DIGITAL, PARA REALIZAR ESTUDIOS ESPECIALES DE IMAGENOLOGÍA. ARCO RADIOLÓGICO EN "C" RODABLE CON FLUOROSCOPÍA, PARA ESTUDIOS ORTOPÉDICOS Y DE CLÍNICA GENERAL. GENERADOR: DE ALTA FRECUENCIA O CONVERTIDOR DE DC, CORRIENTE DE 15 MA O MAYOR PARA RADIOGRAFÍAS. CORRIENTE DE 1 MA O MENOR A 6 MA O MAYOR PARA FLUOROSCOPÍA CONTINUA. FLUOROSCOPIA PULSADA. TUBO DE RAYOS X. CON AL MENOS UN PUNTO FOCAL DE 0.6 MM O MENOR. INTENSIFICADOR DE IMAGEN 9 PULGADAS Y DOS CAMPOS. CON ÁNODO FIJO O ROTATORIO. CONSOLA DE CONTROL MÓVIL, CON DOS MONITORES DE TELEVISIÓN. CON TECLADO DE CONTROL INTEGRADO A LA CONSOLA A PRUEBA DE AGUA. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE 525 LÍNEAS Y MONITOR DE 15 PULGADAS O MAYOR, CON CÁMARA DE VIDEO CCD, CON MATRIZ DE 512 X 512 X 10 O MAYOR. ALMACENAMIENTO DE 800 MÁGENES O MAYOR. MOVIMIENTOS DEL ARCO: VERTICAL, ROTACIÓN 115 GRADOS O MAYOR, LATERAL IZQUIERDA/DERECHA 10 GRADOS O MÁS. SOFTWARE: PROMEDIADOR DE IMÁGENES, REMARCADOR DE CONTORNOS, INVERSOR (NEGADOR) DE IMAGEN, DIRECTORIO DE IMÁGENES DE PACIENTE, ZOOM, CAPACIDAD DE ADQUIRIR AL MENOS CUATRO IMÁGENES/SEGUNDO. ACCESORIOS: IMPRESORA EN SECO BLANCO Y NEGRO 8 X 10 PULGADAS, POR SUBLIMACIÓN TÉRMICA O LÁSER. | PIEZA | 2 |  |
| 160 | EQUIPO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OFTALMOLOGIA QUE CONSTA DE: | 2 |  |
|  | 535.137.0035 | BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO Nº 3: CORTO. | PIEZA |  |  |
|  | 537.049.2133 | ANILLO FLERINGA-LEGRAND ADULTO DE 14 A 23 MM. DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |
|  | 537.049.2125 | ANILLO FLERINGA-LEGRAND PEDIATRICO DE 14 A 23 MM DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |
|  | 537.089.0310 | ASA KNOELLE PEARCE, DE IRRIGACION PARA CRISTALINO, CALIBRE 23, LONGITUD DEL ASA 6 X 9 MM, CON 3 ORIFICIOS | PIEZA |  |  |
|  | 538.109.0035 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALMABRE TAMAÑO ADULTO | PIEZA |  |  |
|  | 537.109.0043 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALMABRE TAMAÑO INFANTIL | PIEZA |  |  |
|  | 537.173.0903 | CANULA DE IRRIGACION, ANGULADA N° 23 | PIEZA |  |  |
|  | 537.173.1109 | CANULA RETRACTOR DE IRIS | PIEZA |  |  |
|  | 537.173.0770 | CANULA SIMCOE, CURVA DE DOBLE VIA, CON TUBO DE SILASTIC Y CONEXIÓN DIRECTA A JERINGA | PIEZA |  |  |
|  | 537.173.1869 | CANULA SIMICOE, CON GANCHO PARA SUTURA | PIEZA |  |  |
|  | 537.218.0058 | COMPAS CASTROVIEJO | PIEZA |  |  |
|  | 537.263.1381 | CUCHARILLA BUNGE, MEDIANA | PIEZA |  |  |
|  | 537.263.1696 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 1.0 MM DE DIAMETRO PARA CHALAZION | PIEZA |  |  |
|  | 537.263.1712 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 1.8 MM DE DIAMETRO PARA CHALAZION | PIEZA |  |  |
|  | 537.263.2124 | CUCHARILLA WELLS (ESPATULA PARA ENUCLEACION) TAMAÑO CHICA | PIEZA |  |  |
|  | 537.263.2132 | CUCHARILLA WELLS (ESPATULA PARA ENUCLEACION) TAMAÑO GRANDE | PIEZA |  |  |
|  | 537.301.0437 | DILATADOR WILDER, CHICO | PIEZA |  |  |
|  | 537.301.0262 | DILATADOR WILDER, MEDIANO | PIEZA |  |  |
|  | 537.301.0155 | DILATADOR WORST (COLA DE COCHINO) | PIEZA |  |  |
|  | 537.327.0510 | ELEVADOR COTTLE, 4 MM POR 7 CM. DE LONGITUD | PIEZA |  |  |
|  | 537.370.0938 | ESPATULA CASTROVIEJO, PARA CICLODIALISIS, HOJA PLANA DE 1 MM X 12 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 537.440.1148 | GANCHO DE SINSKEY, ANGULADO DE 0.2 MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 110 A 120 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 537.440.1379 | GANCHO GRAEFE O VON GRAEFE , PARA ESTRABISMO TAMAÑO GRANDE | PIEZA |  |  |
|  | 537.440.1387 | GANCHO GRAEFE O VON GRAEFE, PARA ESTRABISMO TAMAÑO PEQUEÑO | PIEZA |  |  |
|  | 537.578.0169 | LENTE PANFUNDOSCOPIO 120°. | PIEZA |  |  |
|  | 537.716.1202 | MICROPORTAAGUJAS BARRAQUER, CURVO SIN RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 537.703.4813 | PINZA BARRAQUER, 7 MM X 7.5 CM. DE LONGITUD | PIEZA |  |  |
|  | 537.702.1034 | PINZA BONN DE TITANIO, RECTA, CON PLATAFORMA Y 1 X 2 DIENTES, DE 0.12 MM, DE DIAMETRO LONGITUD DE 95 A 100 | PIEZA |  |  |
|  | 537.702.7262 | PINZA CASTROVIEJO PARA SUTURAR, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 A 0.6 MM. CON PLATAFORMA, LONGITUD DE 100 A 105 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 537.702.2032 | PINZA DE DISECCION CASTROVIEJO, RECTA LONGITUD 110 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 537.702.7304 | PINZA DE DISECCION DRESSING FINA PARA CONJUNTIVA, CURVA, CON SERRACIONES, LONGITUD DE 90 A 100 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 538.702.3857 | PINZA DESAMARRES, CHICA, LONGITUD DE 90 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 537.702.3733 | PINZA DESAMARRES, MEDIANA, LONGITUD DE 90 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 537.702.6157 | PINZA GRAEFE CURVA CON DIENTES, PUNTA DE 0.5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 70 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 537.703.0985 | PINZA PATON, LONGITUD DE 100 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 537.716.0675 | PORTAAGUJA DERF. CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 537.857.0146 | TIJERA MC. PHERSON-WESCOTT, PUNTA ROMA, LONGITUD DE 95 A 110 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 537.857.0195 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTA AGUDA, LONGITUD DE 110 A 120 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 537.857.2233 | TIJERA VANNAS, RECTA LONGITUD 80 A 90 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 537.857.1078 | TIJRA CASTROVIEJO, CURVA, FINA, PUNT ROMAS LONGITUD DE 90 A 100 MM. | PIEZA |  |  |
|  | 537.899.0062 | TREPANO CASTROVIEJO, JUEGO DE CINCO PIEZAS, DE 5.0 A 7.0 MM DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |
|  | 537.899.0054 | TREPANO CASTROVIEJO, JUEGO DE CUATRO PIEZAS, DE 8.0 A 11.0 MM DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |
| 161 | EQUIPO DE CIRUGIA VASCULAR CONSTA DE: | 2 |  |
|  | S/C | 1 BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 PINZA DE ANILLOS CURVA DE 23 CM. | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 PINZA DE ANILLOS RECTA DE 23 CM. | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 PORTA AGUJAS VASCULAR DE 12.5 CM. | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 2 CLAMP GLOVER (BULDOC) | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 PINZA CLAMP DE BECK 23 CM. | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 2 PINZAS DE CLAMP CURVAS DE GLOVER 23 CM. | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 MANGO DE BISTURI N. 3 | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 PINZA DE DISECCION DE ADSON CON DIENTES | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 PINZA DE DISECCION DE ADSON SIN DIENTES | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 2 PINZAS DE CAMPO DE 9 CM. | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 CANULA O TUBO DE FRAZIER | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 2 SEPARADORES LANGEHBECK 21 CM. | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 2 SEPARADORES DE RICHARSON CHICOS. | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 TIJERA POST VASCULAR | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 SONDA ACANALADA | PIEZA |  |  |
| 162 | EQUIPO DE PEQUENOS FRAGMENTOS | 1 |  |
|  | S/C | 1 CAJA AUTO CONTENEDOR | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 GUIA PERFORADOR GRANDE 53 MM | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 MANGO PARA MACHUELO ENTRADA TRINKLE | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 AVELLANADOR GRANDE | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 GUIA PERFORADORA 27 MM | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 GUIA PARA MACHUELO 305 MM | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 GUIA PARA MACHUELO 4.5 MM | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 GUIA PERFORADORA 48 MM | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 INSTRUMENTO PARA COMPRESION MULLER 8 MM DE APERTURA | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD GRANDE | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 2 GUIA POSICIONADORA PARA BROCA | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 INSTRUMENTO PARA COMPRESION 13 MM DE APERTURA | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 GAUCHO AGUDO PARA REMOVER TEJIDOS Y FRAGMENTOS | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 LLAVE SOCKET | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS DE 4.5 MM | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS DE 3.5 MM | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 ELEVADOR DE PERIOSTIO LANGENBECK 19CM X 13MM | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 PINZA PARA HUESO KERN DE 5/12 CON CREMALLERA | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 PINZA LEWIN PARA HUESO | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 PINZA PARA PEQUEÑOS HUESOS CON SEGURO | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 PINZA PARA REDUCCION DE HUESO | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 PORTA AGUJAS 1 DE 16 CM Y 20 CM | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 PINZA DE CAMPO | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 PINZA DE KELLI DE 16 CM. | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 2 MANGO DE BISTURI N. 3 LARGO | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 2 OSTEOMA LAMBOTTE RECTO 23 CM | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 OSTEOMA LAMBOTTE CURVO 23 CM | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 CUCHARILLA BRUN 23 CM. DEL No. 1 | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 CUCHARILLA BRUN 23 CM. DEL No. 2 | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 SEPARADOR EN RASTRILLO | PIEZA |  |  |
|  | S/C | 1 CARRETE DE ALAMBRE | PIEZA |  |  |

NOTA 1:	LOS LICITANTES DEBERAN PLASMAR EN SUS OFERTAS QUE DE LOS BIENES QUE ASI LO REQUIERAN, OTORGARAN SIN COSTO A LA CONVOCANTE LA CAPACITACION PARA EL MANEJO DE LOS MISMOS.

NOTA 2:	LOS LICITANTES DEBERAN PLASMAR EN SUS OFERTAS QUE DE LOS BIENES QUE ASI LO REQUIERAN, OTORGARAN SIN COSTO A LA CONVOCANTE LA INSTALACION EN LA UNIDAD QUE LO REQUIERA.

NOTA 3:	LOS LICITANTES DEBERAN PLASMAR EN SUS OFERTAS QUE DE LOS BIENES QUE ASI LO REQUIERAN, ENTREGARAN MANUALES DE USO EN IDIOMA ESPAÑOL.

NOTA 4:	LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR EN SUS OFERTAS FOLLETOS, FICHAS TECNICAS, MANUALES, FOLLETERIA QUE AYUDE A LA MEJOR EVALUACION TECNICA DE SUS PROPUESTAS.

DESGLOSE DE LUGAR DE ENTREGA DE BIENES:

ANEXO 2.- 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

| RENGLON | HGQ | HENM | HGC | HGJ | JURIS I | JURIS II | JURIS III | JURIS IV | COORDINACION OPORTUNIDADES | CESAM | DIRECCION DE FOM,ENTO Y REGULACION SANITARIA | DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 2 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
| 3 | - | - | - | - | 67 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 81 |
| 4 | - | - | - | - | 73 | - | 4 | - | - | - | - | - | 77 |
| 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 9 | - | - | - | - | 61 | 2 | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 13 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 19 | - | - | - | - | 9 | - | 11 | 5 | - | - | - | - | 25 |
| 20 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 21 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 40 | 150 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 10 |
| 23 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | 15 | 25 |
| 24 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 25 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | 16 |
| 26 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 27 | - | - | - | - | 5 | - | 11 | 2 | - | - | - | 5 | 23 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 31 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 32 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |

ANEXO 2.1.- 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

| RENGLON | HGQ | HENM | HGSJR | HGC | HGJ | JURIS I | JURIS II | JURIS III | JURIS IV | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 34 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 36 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 37 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 38 | - | - | - | - | - | 35 | 45 | - | 100 | 180 |
| 39 | - | - | - | - | - | 22 | 55 | - | 96 | 173 |
| 40 | - | - | - | - | - | 27 | 1 | - | 118 | 146 |
| 41 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 42 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
| 43 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 44 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 45 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| RENGLON | HGQ | HENM | HGSJR | HGC | HGJ | JURIS I | JURIS II | JURIS III | JURIS IV | TOTAL |
| 46 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 47 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 48 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 49 | - | - | - | - | - | 60 | - | 50 | 38 | 148 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | - | 14 |
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 52 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 53 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 54 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 55 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 56 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 57 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 58 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 59 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 60 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 61 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 62 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 63 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 64 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 65 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 66 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 67 | - | - | - | - | - | 22 | - | 5 | - | 27 |
| 68 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | 2 | 19 |
| 69 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 23 | 83 |
| 70 | - | - | - | - | - | 18 | - | 30 | - | 48 |
| 71 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 72 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
| 73 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
| 74 | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | 84 |
| 75 | - | - | - | - | - | 4 | - | 15 | - | 19 |
| 76 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 77 | - | - | - | - | - | 108 | - | - | 18 | 126 |
| 78 | - | - | - | - | - | 56 | 8 | - | 6 | 70 |
| 79 | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | 84 |
| 80 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 5 |
| 81 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 82 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 83 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 84 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 85 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 86 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 87 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 88 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 89 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 90 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 91 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 92 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 93 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 94 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 95 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 96 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| RENGLON | HGQ | HENM | HGSJR | HGC | HGJ | JURIS I | JURIS II | JURIS III | JURIS IV | TOTAL |
| 97 | - | - | - | - | - | 35 | 50 | - | 30 | 115 |
| 98 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 99 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
| 100 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 101 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 102 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 103 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 104 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 105 | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | 84 |
| 106 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
| 107 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
| 108 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 109 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 110 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
| 111 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
| 112 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
| 113 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
| 114 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
| 115 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 116 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 117 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | 11 |
| 118 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 119 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 120 | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | 84 |
| 121 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 122 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 123 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 124 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 125 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 126 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 127 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 128 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 129 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 130 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 131 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 132 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 133 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 134 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 65 | 75 |
| 135 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 136 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
| 137 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 138 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 |
| 139 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 140 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 141 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 142 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 143 | - | - | - | - | - | 35 | - | 47 | 121 | 203 |
| 144 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 145 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 146 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 147 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |

| RENGLON | HGQ | HENM | HGSJR | HGC | HGJ | JURIS I | JURIS II | JURIS III | JURIS IV | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 149 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 150 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 151 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 152 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 153 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 154 | - | - | - | - | - | 20 | - | 3 | 7 | 30 |
| 155 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 156 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 157 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 158 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 159 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 160 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 161 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 162 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE |
| --- | --- | --- |

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

ANEXO 2

PROPUESTA ECONOMICA

PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO

| R | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |

| IMPORTE DEL 5% DE GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA CON IVA INCLUIDO. | $ |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE |
| --- | --- | --- |

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

ANEXO 2.1

PROPUESTA ECONOMICA

PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

| R | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |

| IMPORTE DEL 5% DE GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA CON IVA INCLUIDO. | $ |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE |
| --- | --- | --- |

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

##### ANEXO 3

### FORMATO PROTESTO

| QUIEN SUSCRIBE C.: |  | EN MI CARÁCTER DE: |
| --- | --- | --- |
|  | (NOMBRE DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL) |  |
| (PUESTO EN LA EMPRESA) |
| MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE Y EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE: |
|  | (PERSONA FÍSICA O MORAL) |

| N° DE LICITACION: |  |
| --- | --- |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: |  |
| DOMICILIO CALLE Y NUMERO: |  |
| COLONIA: |  | DELEGACIÓN O MUNICIPIO: |  |
| CÓDIGO POSTAL: |  | ENTIDAD FEDERATIVA: |  |
| TELEFONOS: |  | FAX: |  |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| N° DE LA ESCRITURA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: |  | FECHA: |  |
| NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: |  |

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

| APELLIDO PATERNO: | APELLIDO MATERNO: | NOMBRE(S): |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: |  |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: |  |
|  | (SI LAS HAY) |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: |  |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: |  |
| ESCRITURA PUBLICA NUMERO: |  | FECHA: |  |
| NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO: |  |

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE |
| --- | --- | --- |

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

##### ANEXO 4

### MANIFIESTO (SUPUESTOS DE LEY)

### QUIEN SUSCRIBE C._________________________________________________________ APODERADO Y/O REPRESENTANTE  LEGAL DE LA EMPRESA ________________________ SEGÚN SE ACREDITA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL Nº _____________________________ DE FECHA ___________________________________

### OTORGADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO Nº _____________________________

### DE LA CIUDAD DE __________________________________________________________

### Y QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL FOLIO MERCANTIL Nº ____________________

### EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE LA CIUDAD  DE_____________________

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 44 Y TODAS SUS FRACCIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. SI SE COMPRUEBA QUE EL LICITANTE SE ENCUENTRA EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, AUTOMÁTICAMENTE SE DESECHARAN SUS PROPUESTAS Y QUEDARA DESCALIFICADO DE ESTE PROCESO SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LA CONVOCANTE”.

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE |
| --- | --- | --- |

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

##### ANEXO 5

### FORMATO CARTA  PODER

QUIEN SUSCRIBE C.______________________________________BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

(NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL PODER)

EN MI CARÁCTER DE _____________________________________________________________________

(CARÁCTER QUE OSTENTA QUIEN OTORGA EL PODER)

DE LA  EMPRESA O PERSONA FÍSICA________________________________________________________

(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)

SEGUN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL_______________________________________________

DE FECHA _____________________________OTORGADO ANTE EL NOTARIO PUBLICO ______________

DE FECHA________________________________________________________________________________

Y QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA BAJO EL NUMERO________________________________________

DEL REGISTRO PÚBLICO Y DE COMERCIO DE_________________________________________________

(LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ EL REGISTRO)

OTORGO LA PRESENTE "CARTA PODER" AL C._______________________________________________

(NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER)

PARA QUE A MI NOMBRE Y EN MI REPRESENTACIÓN, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS ACTOS DE JUNTA DE ACLARACIONES O MODIFICACIONES, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, FALLO Y HACER LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 (SEGUNDA CONVOCATORIA), CONVOCADO POR  SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO.

_______________________________________

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

| NOMBRE, CARGO, FIRMA Y DOMICILIO DE QUIEN OTORGA EL PODER |  | NOMBRE, CARGO, FIRMA Y DOMICILIO DE QUIEN RECIBE EL PODER |
| --- | --- | --- |

TESTIGOS

| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |
| --- | --- | --- |

NOTA:	NECESARIAMENTE TENDRÁN QUE SER CUBIERTOS TODOS  Y CADA UNO DE LOS PUNTOS ANTES DESCRITOS, PARA CUMPLIR CON LA FORMALIDAD LEGAL CORRESPONDIENTE.

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

##### ANEXO 6

CARTA DE CONOCIMIENTO DE LEY Y ACEPTACIÓN DE CONTENIDO DE BASES

QUIEN SUSCRIBE C._________________________________________________________

APODERADO Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE _________________________________, MANIFIESTO QUE CONOZCO Y ACEPTO EL CONTENIDO DE LAS BASES, ASÍ COMO DE QUE CONOZCO LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE |
| --- | --- | --- |

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

##### ANEXO 7

# CARTA COMPROMISO DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DE SESEQ

QUIEN SUSCRIBE C._________________________________________________________

APODERADO Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE _________________________________, MANIFIESTO QUE DE RESULTAR ADJUDICADA EN ESTA LICITACION LA EMPRESA QUE REPRESENTO, SERA INSCRITA EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y PRESENTARA EL COMPROBANTE EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO, EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL PEDIDO Y CONTRATO CORRESPONDIENTE.

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE |
| --- | --- | --- |

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

##### ANEXO 8

CARTA GARANTÍA DE ENTREGA DE LOS BIENES

QUIEN SUSCRIBE C._________________________________________________________

APODERADO Y/O REPRESENTANTE  LEGAL DE ________________________________, MANIFIESTO QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO CUENTA CON LA CAPACIDAD E INFRAESTRUCTURA TÉCNICA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DE ESTA LICITACION Y QUE DE RESULTAR ADJUDICADO SE ENTREGARA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS EN LOS PEDIDOS Y DE NO HACERLO ME SUJETARE A LAS ACCIONES QUE “LA CONVOCANTE” EJERZA POR EL INCUMPLIMIENTO.

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |

##### ANEXO 9

CARTA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

QUIEN SUSCRIBE C._________________________________________________________

APODERADO Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE _________________________________, MANIFIESTO QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO GARANTIZA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN,  COMPOSICIÓN O VICIOS OCULTOS O DE BUENA CALIDAD LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN Y SE COMPROMETE A CAMBIAR LOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO.

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE |
| --- | --- | --- |

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

##### ANEXO 10

### PARTICIPACIÓN EN CONDICIONES QUE NO IMPLIQUEN VENTAJAS ILÍCITAS

### QUIEN SUSCRIBE C._________________________________________________________

### APODERADO Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____________________

### SEGÚN SE ACREDITA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL  Nº _________________________

### DE FECHA _________________________________________________________________

### OTORGADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO Nº _____________________________

### DE LA CIUDAD DE __________________ Y QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL FOLIO MERCANTIL Nº _______________________________________________________

### EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE LA CIUDAD  DE_____________________

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO NO PARTICIPA EN ESTA LICITACION EN CONDICIONES QUE IMPLIQUEN VENTAJAS ILÍCITAS RESPECTO DE OTROS PARTICIPANTES, LO ANTERIOR CON BASE EN EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |

##### ANEXO Nº 11

GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

QUIEN SUSCRIBE C._________________________________________________________

APODERADO Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE _________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO GARANTIZA QUE CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS TIENE UNA GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES Y GARANTIZA EL CAMBIO A MAS TARDAR EN 5 DIAS NATURALES DE LOS BIENES QUE NO CUMPLAN CON ESTE REQUISITO.

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE |
| --- | --- | --- |

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

##### ANEXO 12

GARANTÍA DE PRECIOS FIJOS

QUIEN SUSCRIBE C._________________________________________________________

APODERADO Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE _________________________________, MANIFIESTO QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO GARANTIZA QUE LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y EN CASO DE QUE SE AMPLIÉ ESTE HASTA POR EL 20%.

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE |
| --- | --- | --- |

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

##### ANEXO 13

### REDACCIÓN DE PÓLIZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA POR EL 5%

FORMA DE REDACCIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE GARANTICEN EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

QUE ES A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA GARANTIZAR POR EL PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL O NOMBRE, R.F.C. Y DOMICILIO FISCAL) EL SOSTENIMIENTO DE SU PROPUESTA ECONÓMICA, POR EL IMPORTE DEL 5% (CINCO PUNTOS PORCENTUALES) CON IVA INCLUIDO RELATIVA AL MONTO DE LA MISMA, DERIVADAS DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 (SEGUNDA CONVOCATORIA) CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, POR EL MONTO DE (SEÑALAR EL IMPORTE TOTAL DE SU OFERTA ECONOMICA CON IVA INCLUIDO) $ ____________________________________ (IMPORTE DEL CUAL SE DESPRENDE EL 5% DEL TOTAL DE LA FIANZA).

QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL 10% (DIEZ PUNTOS PORCENTUALES) RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO O CONTRATO.

ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES Y SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 93 Y 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; ASÍ MISMO, RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA ÉL ARTICULO 119 DE LA CITADA LEY Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

##### ANEXO 14

FORMATO DE PREGUNTAS

##### PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

| PREGUNTA | RESPUESTA |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE |
| --- | --- | --- |

ESTE FORMATO SE RECIBIRÁ DE ACUERDO A LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL PUNTO 4 NUMERAL 4.1 DE ESTAS BASES AL FAX (442) 2-23-79-43, 2-13-80-79 Y 2-13-43-04 HASTA LAS 11:00 HORAS COMO HORARIO LIMITE O EN  LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE SESEQ UBICADA EN CIRCUITO MOISÉS SOLANA S/N, COL VISTA ALEGRE, PRIMERA SECCIÓN C.P. 76070; Y SE ATENDERA SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTE TAMBIEN EL COMPROBANTE DE PAGO DE ESTAS BASES DE LICITACION PUBLICA.

POR CADA PREGUNTA LLENAR UNA HOJA Y ENUMERARLAS POR ORDEN DE ADMINISTRATIVAS O TÉCNICAS.

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

##### ANEXO 14

FORMATO DE PREGUNTAS

##### PREGUNTAS TÉCNICAS

| PREGUNTA | RESPUESTA |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE |
| --- | --- | --- |

ESTE FORMATO SE RECIBIRÁ DE ACUERDO A LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL PUNTO 4 NUMERAL 4.1 DE ESTAS BASES AL FAX (442) 2-23-79-43, 2-13-80-79 Y 2-13-43-04 HASTA LAS 11:00 HORAS COMO HORARIO LIMITE O EN  LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE SESEQ UBICADA EN CIRCUITO MOISÉS SOLANA S/N, COL VISTA ALEGRE, PRIMERA SECCIÓN C.P. 76070; Y SE ATENDERA SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTE TAMBIEN EL COMPROBANTE DE PAGO DE ESTAS BASES DE INVITACION RESTRINGIDA.

POR CADA PREGUNTA LLENAR UNA HOJA Y ENUMERARLAS POR ORDEN DE ADMINISTRATIVAS O TÉCNICAS.

|  | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (SEGUNDA CONVOCATORIA) |
| --- | --- |

##### ANEXO 15

### REDACCIÓN DE PÓLIZA DE FIANZA PARA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

FORMAS DE REDACCIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PEDIDO:

QUE ES A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA GARANTIZAR POR EL PROVEEDOR (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, R.F.C. Y DOMICILIO FISCAL) EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL CONTRATO N° SESEQ-SA ____/09 POR EL IMPORTE DEL 10% (DIEZ PUNTOS PORCENTUALES) CON IVA INCLUIDO DEL MONTO TOTAL DEL MISMO, Y EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 51059001-019-09 (SEGUNDA CONVOCATORIA) CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL: 5040102.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y 5040401.- EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, POR EL MONTO DE (SEÑALAR EL IMPORTE TOTAL DE SU OFERTA ECONOMICA CON IVA INCLUIDO) $ ____________________________________ (IMPORTE DEL CUAL SE DESPRENDE EL 10% DEL TOTAL DE LA FIANZA).

ASIMISMO ESTA FIANZA CUBRE LOS VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE BUENA CALIDAD QUE DE ACUERDO A SU NATURALEZA PUDIERAN  RESULTAR.

LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO DE VIGENCIA Y/O EL MONTO DEL CONTRATO DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS  DE AMPLIACIÓN DE ESTA LICITACION, O QUE POR ALGÚN MOTIVO EXISTA MORA O RETRASO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, Y  SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA A TRAVÉS DEL ENDOSO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES Y SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 93 Y 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; ASÍ MISMO, RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA ÉL ARTICULO 119 DE LA CITADA LEY Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO.