PETRÓLEOS MEXICANOS

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA

No.18572014-006-10

Petróleos Mexicanos convoca a los interesados a participar en la Licitación  Pública Internacional, bajo la cobertura de los siguientes Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con algunos Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un Tratado de Libre Comercio, el cual contenga disposiciones en materia de compras del sector público que lo permitan:

- Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN);

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia;

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua;

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia  (G-3);

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel;

- Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (TLCUE);

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)

Y reservada de las disposiciones de los Tratados de Libre Comercio siguientes:

- Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón;

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Chile

Y excluida de la cobertura de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos con:

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa  Rica, debido a que a la fecha no cuenta con lista de servicios.

Para la contratación de servicios, bajo la modalidad de contrato abierto a precio fijo, referente a la Contratación del Servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DIVERSO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA REGIÓN VILLAHERMOSA durante el periodo 2010, bajo las siguientes:

BASES

1.-	FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción IV, 3o, 25 fracción I, 26 fracción I, 26 bis fracción III, 27, 28 fracción II inciso a), 29 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y aplicables de su Reglamento (RLAASSP),

2.-	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS.

La Contratación de los Servicios objeto de la presente licitación consiste en lo siguiente: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DIVERSO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA REGIÓN VILLAHERMOSA DURANTE EL PERIODO 2010.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INDICE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| NUMERAL | CONCEPTO |
| --- | --- |
| NUMERAL 02.01 | RELACIÓN DE PARTIDAS Y PRESUPUESTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS POR PARTIDA. |
| NUMERAL 02.01-A | PRESUPUESTOS ESTIMADOS POR PARTIDA, POR UNIDAD MÉDICA. |
| NUMERAL 02.02 | DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS, INVENTARIO, CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA, PLAZO DE EJECUCION, PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LAS REFACCIONES, ALCANCES DEL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. |

NUMERAL 02.01

RELACIÓN DE PARTIDAS Y PRESUPUESTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS POR PARTIDA

| No. PARTIDA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA REGION VILLAHERMOSA | PRESUPUESTO MÍNIMO 2010 | PRESUPUESTO MÁXIMO 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERADORES DE VAPOR | $ 180,536.90 | $ 451,342.25 |
| 2 | SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA | $ 370,241.48 | $ 925,603.70 |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | $ 1,172,899.54 | $ 2,932,248.86 |
| 4 | EQUIPO MECÁNICO DIVERSO | $ 601,879.43 | $ 1,504,698.58 |
| 5 | LIMPIEZA DE DUCTOS | $ 197,184.00 | $ 492,960.00 |
|  |  | $ 2,522,741.36 | $ 6,306,853.39 |

NUMERAL 02.01-A

PRESUPUESTOS ESTIMADOS POR PARTIDA, POR UNIDAD MÉDICA

Los presupuestos estimados aquí asentados, únicamente son de carácter informativo y no representan ninguna obligación contractual para Petróleos Mexicanos cumplir con los presupuestos aquí establecidos.

Petróleos Mexicanos no se obliga a ejercer el presupuesto máximo para el(los) contrato(s) que se formalice(n).

| No. PARTIDA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS REGION VILLAHERMOSA | PRESUPUESTO ESTIMADO 2010 | PRESUPUESTO ESTIMADO 2010 | PRESUPUESTO ESTIMADO 2010 | PRESUPUESTO ESTIMADO 2010 | PRESUPUESTO ESTIMADO 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HOSP. REG. VHSA. | CONS. PERIF. REFORMA | CONS. PERIF. CARDENAS | CONS. URG. CACTUS | CONS. URG. NUEVO PEMEX |
| 1 | GENERADORES DE VAPOR | $ 191,342.25 | $ - | $ - | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ |
| 2 | SUBEST. Y PLANTAS DE EMERG. | $ 461,939.10 | $ 44,105.00 | $ 44,559.60 | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIG. | $ 1,074,465.11 | $ 81,031.00 | $ 19,849.75 | $ 26,842.00 | $ 50,061.00 |
| 4 | MEC. DIVERSOS | $ 824,624.99 | $ 35,284.00 | $ 150,388.65 | - - - - - - - | $ 29,400.94 |
| 5 | LIMPIEZA DUCTOS | $ 378,000.00 | $ 16,000.00 | $ 8,000.00 | - - - - - - - | - - - - - - - - |
|  |  | $ 2,930,371.45 | $ 176,420.00 | $ 222,798.00 | $ 26,842.00 | $ 79,461.94 |

| No. PARTIDA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS REGION VILLAHERMOSA | PRESUPUESTO ESTIMADO 2010 | PRESUPUESTO ESTIMADO 2010 | PRESUPUESTO ESTIMADO 2010 | PRESUPUESTO ESTIMADO 2010 | PRESUPUESTO ESTIMADO 2010 | PRESUPUESTO ESTIMADO 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HOSP. GRAL. CD. CARMEN | HOSP. GRAL. CD. PEMEX | CONS. PERIF. MACUSPANA | HOSP. GRAL. COMALCALCO | CONS. PARAISO | CONS. JALPA DE MENDEZ |
| 1 | GENERADORES DE VAPOR | $150,000.00 | - - - - - - - | - - - - - - - | $ 110,000.00 | - - - - - - - | - - - - - - - |
| 2 | SUBEST. Y PLANTAS DE EMERG. | $140,000.00 | $ 100,000.00 | $ 40,000.00 | $ 70,000.00 | $ 25,000.00 | - - - - - - - |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIG. | $600,000.00 | $ 300,000.00 | $ 125,000.00 | $ 420,000.00 | $ 140,000.00 | $40,000.00 |
| 4 | MEC. DIVERSOS | $100,000.00 | $ 125,000.00 | $ 100,000.00 | $ 140,000.00 | - - - - - - - | - - - - - - - |
| 5 | LIMPIEZA DUCTOS | $90,960.00 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - |
|  |  | $1,080,960.00 | $525,000.00 | $265,000.00 | $ 740,000.00 | $ 165,000.00 | $40,000.00 |

| No. PARTIDA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS REGION VILLAHERMOSA | PRESUPUESTO ESTIMADO 2010 | PRESUPUESTO ESTIMADO 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CUNDUACAN | FRONTERA |
| 1 | GENERADORES DE VAPOR |  |  |
| 2 | SUBEST. Y PLANTAS DE EMERG. |  |  |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIG. | $ 25,000.00 | $ 30,000.00 |
| 4 | MEC. DIVERSOS |  |  |
| 5 | LIMPIEZA DUCTOS |  |  |
|  | TOTALES | $ 25,000.00 | $ 30,000.00 |

NUMERAL 02.02

DESCRIPCION  DE LAS PARTIDAS, INVENTARIO, CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA, PLAZO DE EJECUCION, PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LAS REFACCIONES, ALCANCES DEL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

PARTIDA No. 1 EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR REGION VILLAHERMOSA

1.1. INVENTARIO. 1.2. CONCEPTOS, DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS, PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LAS REFACCIONES. 1.3. ALCANCE DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 1.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTIDA No. 2 SUBESTACIONES ELECTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA REGION VILLAHERMOSA

2.1. INVENTARIO. 2.2. NUMERO DE CONCEPTO, DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS, PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LAS REFACCIONES. 2.3. ALCANCE DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 2.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

PARTIDA No. 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION REGION VILLAHERMOSA

3.1. INVENTARIO. 3.2. NUMERO DE CONCEPTO, DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS, PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LAS REFACCIONES. 3.3. ALCANCE DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y MAYOR. 3.4. ALCANCE DEL SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 3.5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

PARTIDA No. 4 EQUIPO MECANICO DIVERSO REGION VILLAHERMOSA

4.1. INVENTARIO. 4.2. NUMERO DE CONCEPTO, DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS, PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LAS REFACCIONES. 4.3. ALCANCE DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

PARTIDA No. 5 LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL.

5.1. UNIDAD MÉDICA CON SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICINADO. 5.2. NUMERO DE CONCEPTO, DESCRIPCION DEL CONCEPTO, CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTO A DUCTOS ESTIMADO, PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO MINIMO DE GARANTIA DEL SERVICIO. 5.3. ALCANCE DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 5.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTIDA No. 1 EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR REGION VILLAHERMOSA

  - INVENTARIO

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA, TABASCO

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERADORES DE VAPOR DE 150 C.C., COMBUSTIBLE DIESEL. | CLAYTON | EO-150-1 | M-20841 | 139ME128006845 | CASA DE MAQUINAS |
| 2 | GENERADORES DE VAPOR DE 150 C.C, COMBUSTIBLE DIESEL. | CLAYTON | EO-150-1 | M-20842 | 139ME128006846 | CASA DE MAQUINAS |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. CD. DEL CAMEN

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERADOR DE VAPOR DE 100 CC | CLEAVER BROOKS | CB-10060 | MX6733 | HGC00090 | SALA DE MAQUINAS |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO, TAB.

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CALDERA No. 1 60 C.V. COMBUSTIBLE GAS | LEON | CFG-60 | 1502-8025 | HGCO-03014 | CASA DE MAQ. |
| 2 | CALDERA No. 2 60 CV COMBUSTIBLE GAS | CLEAVER BROOKS | CB-700-60 | MX6825 | HGCO-03013 | CASA DE MAQ. |

EL  LICITANTE  DEBERA CONSIDERAR QUE LOS EQUIPOS TIENEN UN   PROMEDIO DE 8 AÑOS DE ANTIGÜEDAD.

  - NUMERO DE CONCEPTO, DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS, PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LAS REFACCIONES.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

| No. CONCEPTO | DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS | CANT. DE REFERENCIA DE MANTTOS. ESTIMADOS | PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA D/ REFACC. CONTADO A PARTIR DE INSTALACIÓN (DÍAS NATURALES) | PLAZO D/ EJECUC- CIÓN -DIAS NATURAL.ES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLAYTON TIPO TUBO DE AGUA DE 150 C.C. MOD. EO-150-1 DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COBUSTIBLE DIESEL | 6 | 90 | 2 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 C.C MODELO CB-10060, COMMBUSTIBLE DIESEL. | 3 | 90 | 1 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON TIPO MONITOR DE 60 C. C MODELO: CBD-60 DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL | 3 | 90 | 1 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQ. GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS TIPO MONITOR DE 60 C. C MODELO: CB-700-60 DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P. | 3 | 90 | 1 |
| 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA PARA LLENADO DEL EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS TIPO MONITOR DE 60 C. C. MODELO: DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P. | 3 | 120 | 1 |
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA PARA LLENADO DEL EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON TIPO MONITOR DE 60 C. C , .MODELO: CBD-60 DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL | 3 | 120 | 1 |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA PARA LLENADO DEL EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P. | 3 | 90 | 1 |
| 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA PARA LLENADO DEL EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS TIPO MONITOR DE 60 C. C MODELO: CB-700-60 DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P. | 3 | 90 | 1 |

MANTENIMIENTOS  CORRECTIVOS

| 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADORPARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 180 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 1 |
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL VENTILADOR DEL SOPLADOR DE GASES PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 4 | 90 | 2 |
| 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE IGNICION PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 6 | 180 | 1 |
| 14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADORES ENCAPSULADOS PARA TIEMPO PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 180 | 1 |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE VAPOR PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 2 | 90 | 3 |
| 16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOMETRO DE SALIDA DE GASES PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 6 | 90 | 2 |
| 17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SERPENTIN PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 180 | 3 |
| 18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESINCRUSTANTE QUIMICO PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 180 | 3 |
| 19 | ELABORACION DE PRUEBAS Y ANALISIS DE EMISIONES DE GASES DE ACUERDO A NORMA NOM- 085 ECOL 1994 DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA PARA FUENTES FIJAS ,PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 180 | 2 |
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE IGNICION PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 6 | 90 | 1 |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 9 | 180 | 1 |
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIMENTACION DE AGUA PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 6 | 180 | 1 |
| 23 | DESHOLLINAMIENTO DE UNIDAD DE CALENTAMIENTO PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 6 | 60 | 2 |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE ALIMENTACION DE AGUA PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 12 | N/A | 8 |
| 25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE PRESIÓN DE VAPOR PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 12 | 90 | 2 |
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE LA TRAMPA PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 6 | 180 | 3 |
| 27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SEGURIDAD PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 12 | 180 | 1 |
| 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIAFRAGMAS, TAPONES, DISCOS , JUNTAS, RESORTES Y ASIENTOS DE LA BOMBA DE AGUA PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C. MODELO EO-150 -1 DE 10.5 KG/CM2 PRESIÓN DE DISEÑO, COMBUSTIBLE DIESEL | 12 | 180 | 2 |
| 29 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE FLAMA MARCA HONEYWELL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 4 | 90 | 2 |
| 30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE FLAMA MARCA HONEYWELL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC MODELO CFD60. COMBUSTIBLE DIESEL | 2 | 90 | 2 |
| 31 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE FLAMA MARCA HONEYWELL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LUKAUT DE 100 C. C MODELO MARINA DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P | 2 | 90 | 2 |
| 32 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE FLAMA MARCA HONEYWELL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 2 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA DE IGNICION A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MAR-CA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 2 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA DE IGNICION A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD60. COMBUSTIBLE DIESEL | 2 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA DE IGNICION A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P. | 2 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA DE IGNICION A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA SOLENOIDE DEL PILOTO DEL QUEMADOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA SOLENOIDE DEL PILOTO DEL QUEMADOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD60. COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA SOLENOIDE DEL PILOTO DEL QUEMADOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA SOLENOIDE DEL PILOTO DEL QUEMADOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DEL VENTILADOR DEL SOPLADOR DE GASES A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DEL VENTILADOR DEL SOPLADOR DE GASES A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD60. COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DEL VENTILADOR DEL SOPLADOR DE GASES A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DEL VENTILADOR DEL SOPLADOR DE GASES A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE IGNICION A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE IGNICION A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD60 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE IGNICION A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE IGNICION A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR POR FALLA DE FLUJO DE AIRE A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR POR FALLA DE FLUJO DE AIRE A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR POR FALLA DE FLUJO DE AIRE A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD60 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR POR FALLA DE FLUJO DE AIRE A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR POR FALLA DE FLUJO DE AIRE A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE COLUMNA DE NIVEL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC. MODELO CB-10060 DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO Y CAPACIDAD COMBUSTIBLE: DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE COLUMNA DE NIVEL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD60, COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE COLUMNA DE NIVEL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE COLUMNA DE NIVEL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
| . | MANTTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DIFERENCIAL DE PRESION DE VAPOR A EQ. GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 60 CC MOD. CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO Y CAPACIDAD COMBUSTIBLE DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DIFERENCIAL DE PRESION DE VAPOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DIFERENCIAL DE PRESION DE VAPOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DIFERENCIAL DE PRESION DE VAPOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL NIVEL DE AGUA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO Y CAPACIDAD COMBUSTIBLE DIESEL. DEBEN CONSIDERARSE REFACCIONES Y ACCESORIOS COMPLETOS | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL NIVEL DE AGUA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD60 COMBUSTIBLE DIESEL . DEBEN CONSIDERARSE REFACCIONES Y ACCESORIOS COMPLETOS | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL NIVEL DE AGUA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL NIVEL DE AGUA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. DEBEN CONSIDERARSE REFACCIONES Y ACCESORIOS COMPLETOS | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO DEL SOPLADOR DE GASES GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD60 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO DEL SOPLADOR DE GASES A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO DEL SOPLADOR DE GASES A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMÓMETRO DE SALIDA DE GASES A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMÓMETRO DE SALIDA DE GASES GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MOD. CFD60 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMÓMETRO DE SALIDA DE GASES A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMÓMETRO DE SALIDA DE GASES A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE FLUXES A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC. MODELO CB-10060 DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO Y CAPACIDAD COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE FLUXES GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC MODELO CFD60 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE FLUXES A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE FLUXES A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO, HOJALATERIA Y PINTURA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO, HOJALATERIA Y PINTURA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD60 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO, HOJALATERIA Y PINTURA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO, HOJALATERIA Y PINTURA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE DESINCRUSTANTE QUÍMICO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 3 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE DESINCRUSTANTE QUÍMICO A GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD60, COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 3 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE DESINCRUSTANTE QUÍMICO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL.. | 3 | 90 | 3 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE DESINCRUSTANTE QUÍMICO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 3 |
|  | ELABORACIÓN DE PRUEBAS Y ANÁLISIS DE EMISIONES DE GASES DE ACUERDO A NORMA NOM-085 ECOL 1994 DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA PARA FUENTES FIJAS, A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 C. C. MODELO CB-10060 , DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO Y CAPACIDAD COMBUSTIBLE: DIESEL | 3 | 90 | 3 |
|  | ELABORACIÓN DE PRUEBAS Y ANÁLISIS DE EMISIONES DE GASES DE ACUERDO A NORMA NOM-085 ECOL 1994 DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA PARA FUENTES FIJAS, A EQ. GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MOD. CFD60 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 3 |
|  | ELABORACIÓN DE PRUEBAS Y ANÁLISIS DE EMISIONES DE GASES DE ACUERDO A NORMA NOM-085 ECOL 1994 DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA PARA FUENTES FIJAS, A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 3 |
|  | ELABORACIÓN DE PRUEBAS Y ANÁLISIS DE EMISIONES DE GASES DE ACUERDO A NORMA NOM-085 ECOL 1994 DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA PARA FUENTES FIJAS, A EQUIPO EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DETECTORA Y ELECTRODO DE IGNICION A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DETECTORA Y ELECTRODO DE IGNICIÓN A GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 C.C., MODELO CFD60, COMBUSTIBLE DE DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DETECTORA Y ELECTRODO DE IGNICIÓN A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DETECTORA Y ELECTRODO DE IGNICIÓN A EQUIPO EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SEGURIDAD A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SEGURIDAD A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA LEON DE 60 CC, MOD. CFD60 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SEGURIDAD A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SEGURIDAD A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CB-100 A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR CFD60 A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA LEON DE 60 CC, MOD. CFD60 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA PROGRAMADOR CB-10060 A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA PROGRAMADOR CFD6 A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA PROGRAMADOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA PROGRAMADOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA DE INFRAROJO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA DE INFRAROJO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA DE INFRAROJO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA DE INFRAROJO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR MODUTROL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-10060, COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR MODUTROL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MOD. CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR MODUTROL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR MODUTROL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA PURGA CB-10060 A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA PURGA CFD6 A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MOD. CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA PURGA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA PURGA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE PRESION DE DIESEL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE PRESION DE DIESEL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE PRESION DE GAS A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE PRESION DE GAS A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MOTORIZADA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MOTORIZADA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA LEON DE 60 CC, MOD. CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MOTORIZADA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MOTORIZADA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD6 COMBUSTIBLEDIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE VENTEO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE VENTEO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MOD. CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE VENTEO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE VENTEO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE CRISTAL DE NIVEL DE AGUA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE CRISTAL DE NIVEL DE AGUA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON 60 CC, MODELO CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE CRISTAL DE NIVEL DE AGUA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE CRISTAL DE NIVEL DE AGUA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO PARA DIESEL DE 0 A 7 KG/CM2 A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO PARA DIESEL DE 0 A 7 KG/CM2 A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. LEON 60 CC, MODELO CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO PARA GAS DE 0 A 7 KG/CM2 A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO PARA GAS DE 0 A 7 KG/CM2 A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P.DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P.. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL MODULANTE A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL MODULANTE A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MOD. CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL MODULANTE A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL MODULANTE A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P.DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR MAGNETICO PARA MOTOR-VENTILADOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR MAGNETICO PARA MOTOR-VENTILADOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR MAGNETICO PARA MOTOR-VENTILADOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR MAGNETICO PARA MOTOR-VENTILADOR A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P.DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA SONORA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA SONORA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON 60 CC, MODELO CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA SONORA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA SONORA A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P.DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE PRESION MARCA FISHER CONTROL, MODELO S202 DE 2 PULG. DE DIAMETRO RANGO DE OPERACIÓN 14-30 PULG. DE AGUA PARA GAS L. P. Y GAS NATURAL. A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. LUKAUT DE 100 C. C MODELO MARINA DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE PRESION MARCA FISHER CONTROL, MODELO S202 DE 2 PULG. DE DIAMETRO RANGO DE OPERACIÓN 14-30 PULG. DE AGUA PARA GAS L. P. Y GAS NATURAL. A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P.DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE PRESION PARA DIESEL MARCA HONEYWELL, MODELO C645C, CON RESTABLECEDOR MANUAL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE PRESION PARA DIESEL MARCA HONEYWELL, MODELO C645C, CON RESTABLECEDOR MANUAL A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON 60 CC, MODELO CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE AGUA DE LLENADO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL . | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE AGUA DE LLENADO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE AGUA DE LLENADO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE AGUA DE LLENADO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P.DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO DIAFRAGMA REGULADORA DE INYECCION DE DIESEL DE COMBUSTIBLE DIESEL DE CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LEON DE 60 CC, MODELO CFD6 | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO DIAFRAGMA REGULADORA DE INYECCION DE DIESEL DE CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 | 3 | 90 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO DIAFRAGMA REGULADORA DE INYECCION DE DIESEL DE LEON DE 60 CC, MOD. CFD6 | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL REFRACTARIO Y AISLANTE A TAPA POSTERIOR PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL REFRACTARIO Y AISLANTE A TAPA POSTERIOR PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL REFRACTARIO Y AISLANTE A TAPA POSTERIOR PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL REFRACTARIO Y AISLANTE A TAPA POSTERIOR PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MCA. CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MOD. CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P.DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL REFRACTARIO Y AISLANTE A TAPA FRONTAL E INTERMEDIA PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL REFRACTARIO Y AISLANTE A TAPA FRONTAL E INTERMEDIA PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL REFRACTARIO Y AISLANTE A TAPA FRONTAL E INTERMEDIA PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P.DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE WARNING PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-10060 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE WARNING PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA LEON DE 60 CC, MODELO CFD6 COMBUSTIBLE DIESEL | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE WARNING PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 C.C MODELO CB-10060, DE 10.5 KG/CM2 PRESION DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: DIESEL. | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE WARNING PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLEAVER BROOKS DE 60 CC, MODELO CB-700-60 COMBUSTIBLE GAS L. P.DE DISEÑO, COMBUSTIBLE: GAS L. P. | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ESFERA ROSCABLE DE 2” DE DIAMETRO, ACERO AL CARBON 300 LBS | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3/4”” DE DIAMETRO ROSCADA | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 1” DE DIAMETRO ROSCADA | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 11/4” DE DIÁMETRO ROSCADA | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN DE 11/2”DE DIÁMETRO ROSCADA | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 2” DE DIAMETRO ROSCADA | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE ACERO AL CARBON DE 2” DE DIAMETRO 300 LBS. ROSCADO | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE ACERO AL CARBON DE 1” DE DIAMETRO 300 LBS. ROSCADO. | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE “Y” DE ACERO AL CARBON DE 2” DE DIAMETRO 300 LBS. | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE “Y” DE ACERO AL CARBON DE 1” DE DIAMETRO 300 LBS ROSCADO | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 1 ¼ X 90 ROSCABLE DE ACERO DE ACERO AL CARBON DE 300 PSI | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ROSCADO DE ACERO AL CARBON DE 2” DE DIAMETRO 300 LBS |  |  | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ROSCADO DE ACERO AL CARBON DE 1” DE DIAMETRO 300 LBS | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3” DE DIAMETRO ROSCADA | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE ACERO AL CARBON DE 3/4” DE DIAMETRO ROSCADO | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE ACERO AL CARBON DE 1” DE DIAMETRO ROSCADO | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE ACERO AL CARBON DE 11/4” DE DIAMETRO ROSCADO | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE ACERO AL CARBON DE 11/2” DE DIAMETRO ROSCADO | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE ACERO AL CARBON DE 2” DE DIAMETRO ROSCADO | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE ACERO AL CARBON DE 3” DE DIAMETRO ROSCADO | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE ACERO AL CARBON DE 3” A 2” DE DIAMETRO ROSCADO | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE ACERO AL CARBON DE 2” A 1” DE DIAMETRO ROSCADO | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON DE 3” ” 300 PSI | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA PARA VAPOR DE ACERO AL CARBON DE 1” 300 PSI | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA PARA VAPOR DE ACERO AL CARBON DE 2” 300 PSI INCLUYE JUNTAS Y ESPARRAGOS | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA PARA VAPOR DE ACERO AL CARBON DE 3” 300 PSI | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CHECK PARA VAPOR DE ACERO AL CARBON DE 1” 300 PSI INCLUYE JUNTAS Y ESPARRAGOS | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CHECK PARA VAPOR DE ACERO AL CARBON DE 2” 300 PSI INCLUYE JUNTAS Y ESPARRAGOS | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CHECK PARA VAPOR DE ACERO AL CARBON DE 1” 300 PSI INCLUYE JUNTAS Y ESPARRAGOS | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE ACERO AL CARBON DE 3/4” 300 PSI ROSCABLE | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE ACERO AL CARBON DE 1” 300 PSI ROSCABLE | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE 1 ¼ X 90 ROSCABLE DE ACERO DE ACERO AL CARBON DE 300 PSI | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE ACERO AL CARBON DE 2” 300 PSI ROSCABLE | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE ACERO AL CARBON 3” 300 PSI ROSCABLE | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE “T” DE ACERO AL CARBON 1/2” 300 PSI ROSCABLE | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE “T” DE ACERO AL CARBON 3/4” 300 PSI ROSCABLE | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE “T” DE ACERO AL CARBON 1” 300 PSI ROSCABLE | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE “T” 1 ¼ X 90 ROSCABLE DE ACERO DE ACERO AL CARBON DE 300 PSI | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE “T” DE ACERO AL CARBON 11/2” 300 PSI ROSCABLE | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE “T” DE ACERO AL CARBON 2” 300 PSI ROSCABLE | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO PARA VAPOR DE ACERO AL CARBON DE 3/4” 300 PSI | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO PARA VAPOR DE ACERO AL CARBON DE 1” 300 PSI INCLUYE JUNTAS Y ESPARRAGOS | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO PARA VAPOR DE ACERO AL CARBON DE 3/4” 300 PSI INCLUYE JUNTAS Y ESPARRAGOS | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO PARA VAPOR DE ACERO AL CARBON DE 11/2” 300 PSI INCLUYE JUNTAS Y ESPARRAGOS | 3 | 90 | 2 |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO PARA VAPOR DE ACERO AL CARBON DE 2” 300 PSI INCLUYE JUNTAS Y ESPARRAGOS | 3 | 90 | 2 |

1.3 ALCANCE DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

PARTIDA 1.- EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR REGION VILLAHERMOSA.

CONCEPTO NO. 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR COMBUSTIBLE DIESEL.

1._ PONER FUERA DE OPERACIÓN LA CALDERA, DESERGENIZANDO EL SISTEMA DE CONTROL.

2._ INICIAR EL PROCESO DE ENFRIAMIENTO Y SECADO, BAJANDO LA PRESION Y HACIENDO CIRCULAR AGUA FRIA A TRAVES DE LA CONEXIÓN DE LA   TUBERIA DE LA SALIDA DE LA BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA, PURGANDOLA PARA QUE ENTRE AGUA FRIA, HASTA QUE ESTE TOTALMENTE FRIA. ESTA   OPERACIÓN DEBE HACERSE CON LAPSOS DE REPOSO DE 20 A 25 MINUTOS PARA QUE EL ENFRIAMIENTO NO SEA BRUSCO Y DAÑE LOS FLUSES.

3._ INMEDIATAMENTE SE VACIA TOTALMENTE DE AGUA LA CALDERA, PARA EL CASO DE EL GENERADOR MCA. CLAYTON SOLO SE DESMONTA TAPAS EXTERIOR E INTERIOR DE LA UNIDAD DE CALENTAMIENTO), LAVANDO CON CHORRO DE AGUA EL INFERIOR DE   LA CALDERA POR LOS REGISTROS DE MANO PREVIAMENTE QUITADOS.

4._ SE REALIZA EL LAVADO DE LAS COLUMNAS DE CONTROL Y DE LAS ENTRADAS DEL AGUA DE LA BOMBA DE ALIMENTACION A LA CALDERA, COMPROBAR  QUE SE ENCUENTRAN LIBRES DE INCRUSTACION.

5._ LAVAR LAS LINEAS DE LOS CONTROLES DE PRESION Y MANOMETROS, COMPROBAR QUE SE ENCUENTRAN LIBRES DE INSCRUSTACIONES

6. / SE PROCEDE A LA INSTALACION DE LAS TORTUGAS, REGISTROS DE MANO Y HOMBRE, LIMPIANDO LAS CUERDAS DE LOS TORNILLOS COLOCANDOLE GRAFITO CON ACEITE PARA QUE NO SE PEGUEN.

7._SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD (UNA VEZ AL AÑO)

8._SUMINISTRO E INSTALACION DE  BALEROS DE LA BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE SELLO MECANICO, EMPAQUES,  ASI COMO COPLE          ESTRELLA (DOS VECES AL AÑO)

9._ QUITAR LA CUBIERTA (TAPA FRONTAL Y POSTERIOR) DE LA CALDERA, REVISION DE TUBOS Y ESPEJOS

INSPECCION Y LIMPIEZA CON ESCOBILLON METALICO DE LOS FLUSES POR EL LADO DEL HOLLIN

REALIZAR UNA LECHADA CON CEMENTO REFRACTARIO, TANTO A LA TAPA TRASERA COMO AL REFRACTARIO DEL HORNO.

MONTAJE DE  LOS ESPEJOS DE LAS TAPAS Y RECUBRIRLOS CON GRAFITO Y ACEITE.

TIRAR LIGERAMENTE LA PALANCA DE LA VALVULA DE SEGURIDAD PARA COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO.

10._ AJUSTES DE CARBURACION, DE PRESION, LIMPIEZA DE BOQUILLAS DEL QUEMADOR, REALIZAR PURGA DE FONDO DE LAS COLUMNAS DE CONTROL DE    NIVEL

COMPROBAR LA TEMPERATURA DE SALIDA DE LOS GASES DE LA CHIMENEA SEA LA CORRECTA.

ELIMINAR FUGAS DE GASES, AIRE EN LAS JUNTAS DE AMBAS TAPAS Y MIRILLA.

REVISIÓN  DE LA VARILLA DETECTORA DE FLAMA DEL PILOTO DE GAS

REVISIÓN Y CABLIBRACION DEL ELECTRODO DE IGNICION DEL QUEMADOR.

11.- MANTENIMIENTO ELECTRICO Y CONTROL.

LIMPIEZA Y REAPRIETE DE TORNILLERIA EN GENERAL DE CONTACTOR DE ARRANQUE, CONTROL DE FLAMA, TIMER, CONTROLES DE PRESION DE NIVEL, VALVULA DE GAS PILOTO, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, DE CUCHILLAS FUSIBLES, DE CONTACTORES,

CHEQUEO DE OPERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE OPERACIÓN Y PROTECCION ELECTRICA

MANTENIMIENTO A  MOTOR ELÉCTRICO DEL SOPLADOR  QUE  CONSISTE:  EN LIMPIEZA BARNIZADO SECADO DE DEVANADO , CAMBIO DE PUNTAS Y TERMINALES DE CONEXIÓN, AJUSTE Y RECTIFICADO DE LAS TAPAS , ROTOR, SUMINISTRO E INSTALACION  DE BALEROS ( UNA VEZ AL AÑO )  ALINEACION ACOMPLAMIENTO, COLOCACION Y PRUEBAS.

12._ PRUEBAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD

COMPROBAR ARRANQUE Y PARO DE LA BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA HACIENDO USO DE LAS VALVULAS DE PURGA DE FONDO DE LA CALDERA

COMPROBAR NIVELES DE AGUA DEL INDICADOR DE COLUMNA

CORTE POR BAJA NIVEL, VERIFICANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE LA CALDERA QUE DEBE PROTEGERSE POR BAJO NIVEL DE AGUA.

COMPROBAR VOLTAJE Y CORRIENTE QUE TOMA LOS MOTORES A PLENA CARGA.

COMPROBAR LA OPERACIÓN POR FALLA DE FLAMA.

COMPROBAR LA OPERACIÓN POR FALLA DE AIRE PRESURIZADO.

13.- PINTURA GENERAL A GENERADOR DE VAPOR CON PINTURA COLOR ALUMINIO PARA ALTA TEMPERATURA (INCLUYE CHIMENEA) UNA VEZ AL AÑO.

14.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO NO. 2 A 4.  -MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR COMBUSTIBLE DIESEL.

1._ PONER FUERA DE OPERACIÓN LA CALDERA, DESENERGIZANDO EL SISTEMA DE CONTROL.

2._ INICIAR EL PROCESO DE ENFRIAMIENTO Y SECADO, BAJANDO LA PRESION Y HACIENDO CIRCULAR AGUA FRIA A TRAVES DE LA CONEXIÓN DE LA TUBERIA DE LA SALIDA DE LA BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA, PURGANDOLA PARA QUE ENTRE AGUA FRIA, HASTA QUE ESTE TOTALMENTE FRIA. ESTA OPERACIÓN DEBE HACERSE CON LAPSOS DE REPOSO DE 20 A 25 MINUTOS PARA QUE EL ENFRIAMIENTO NO SEA BRUSCO Y DANE LOS FLUSES.

3._ INMEDIATAMENTE SE VACIA TOTALMENTE DE AGUA LA CALDERA, QUITANDO TODAS LAS TORTUGAS, LAVANDO CON CHORRO DE AGUA EL INFERIOR DE LA CALDERA POR LOS REGISTROS DE MANO PREVIAMENTE QUITADOS.

4._ SE REALIZA EL LAVADO DE LAS COLUMNAS DE CONTROL Y DE LAS ENTRADAS DEL AGUA DE LA BOMBA DE ALIMENTACION A LA CALDERA, COMPROBAR QUE SE ENCUENTRAN LIBRES DE INCRUSTACION.

5._ LAVAR LAS LINEAS DE LOS CONTROLES DE PRESION Y MANOMETROS, COMPROBAR QUE SE ENCUENTRAN LIBRES DE INSCRUSTACIONES

6./ SE PROCEDE A LA INSTALACION DE LAS TORTUGAS, REGISTROS DE MANO Y HOMBRE, LIMPIANDO LAS CUERDAS DE LOS TORNILLOS COLOCANDOLE GRAFITO CON ACEITE PARA QUE NO SE PEGUEN.

7._ QUITAR LA CUBIERTA (TAPA FRONTAL Y POSTERIOR) DE LA CALDERA, REVISION DE TUBOS Y ESPEJOS

INSPECCION Y LIMPIEZA CON ESCOBILLON METALICO DE LOS FLUSES POR EL LADO DEL HOLLIN

REALIZAR UNA LECHADA CON CEMENTO REFRACTARIO, TANTO A LA TAPA TRASERA COMO AL REFRACTARIO DEL HORNO.

MONTAJE LOS ESPEJOS DE LAS TAPAS Y RECUBRIRLOS CON GRAFITO Y ACEITE.

TIRAR LIGERAMENTE LA PALANCA DE LA VALVULA DE SEGURIDAD PARA COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO.

8._ AJUSTES DE CARBURACION, DE PRESION LIMPIEZA DE BOQUILLAS DEL QUEMADOR, REALIZAR PURGA DE FONDO DE LAS COLUMNAS DE CONTROL DE NIVEL

COMPROBAR LA TEMPERATURA DE SALIDAD DE LOS GASES DE LA CHIMENEA SEA LA CORRECTA.

ELIMINAR FUGAS DE GASES, AIRE EN LAS JUNTAS DE AMBAS TAPAS Y MIRILLA.

REVISIÓN DE LA VARILLA DETECTORA DE FLAMA DEL PILOTO DE GAS

REVISIÓN Y CABLIBRACION DEL ELECTRODO DE IGNICION DEL QUEMADOR

9._ MANTENIMIENTO ELECTRICO Y CONTROL.

LIMPIEZA Y REAPRIETE DE TORNILLERIA EN GENERAL DE CONTACTOR DE ARRANQUE, CONTROL DE FLAMA, TIMER, CONTROLES DE PRESION DE NIVEL, VALVULA DE GAS PILOTO, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, DE CUCHILLAS FUSIBLES, DE CONTACTORES,

CHEQUEO DE OPERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE OPERACIÓN Y PROTECCION ELECTRICA.

MANTENIMIENTO A DEVANADO DE MOTORES ELECTRICOS CONSISTE EN LIMPIEZA, BARNIZADO SECADO, CAMBIO DE PUNTAS Y TERMINALES DE CONEXIÓN, AJUSTE Y RECTIFICADO DE LAS TAPAS Y ASIENTOS DE BALEROS DEL MOTOR. ALINEACION ACOMPLAMIENTO, COLOCACION Y AJUSTE DE MOTOR ELECTRICO

10._ PRUEBAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD

COMPROBAR ARRANQUE Y PARO DE LA BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA HACIENDO USO DE LAS VALVULAS DE PURGA DE FONDO DE LA CALDERA

COMPROBAR NIVELES DE AGUA DEL INDICADOR DE COLUMNA

DE NIVEL MAXIMO

ARRANQUE DE LA BOMBA

CORTE POR BAJA NIVEL, VERIFICANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE LA CALDERA QUE DEBE PROTEGERSE POR BAJO NIVEL DE AGUA.

COMPROBAR VOLTAJE Y CORRIENTE QUE TOMA LOS MOTORES A PLENA CARGA.

COMPROBAR LA OPERACIÓN POR FALLA DE FLAMA.

COMPROBAR LA OPERACIÓN POR FALLA DE AIRE PRESURIZADO.

11._ MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE COMBUSTIBLE.

COMPROBAR OPERACIÓN DEL TERMOSTATO E INTERRUPTOR AUXILIAR DEL TERMOSTATO DEL CALENTADOR DE COMBUSTIBLE.

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL QUEMADOR, INCLUYE BOQUILLAS Y ESPEJO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEITE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE Y DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD DE LA MISMA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIAFRAGMAS DE LOS REGULADORES DE PRESION DE COMBUSTIBLE Y AIRE.

SUM. E INST. DE COPLE FLEXIBLE ESTRELLA DE HULE DE MOTOR-BOMBA DE DIESEL. (UNA VEZ AL AÑO)

VERIFICACION Y LIMPIEZA DE AMORTIGUADORES DE ADMISION Y DESCARGA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS DE TRANSMISIÓN DEL VENTLADOR.

12.- PINTURA GENERAL A GENERADOR DE VAPOR CON PINTURA COLOR ALUMINIO PARA ALTA TEMPERATURA (INCLUYE CHIMENEA) UNA VEZ AL AÑO.

13.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO NO.  05.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO GENERADOR DE VAPOR COMBUSTIBLE GAS L. P.

1._ PONER FUERA DE OPERACIÓN LA CALDERA, DESENERGIZANDO EL SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL.

2._ INICIAR EL PROCESO DE ENFRIAMIENTO Y SECADO, BAJANDO LA PRESION Y HACIENDO CIRCULAR AGUA FRIA A TRAVES DE LA CONEXIÓN DE LA   TUBERIA DE LA SALIDA DE LA BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA, PURGANDOLA PARA QUE ENTRE AGUA FRIA, HASTA QUE ESTE TOTALMENTE FRIA. ESTA   OPERACIÓN DEBE HACERSE CON LAPSOS DE REPOSO DE 20 A 25 MINUTOS PARA QUE EL ENFRIAMIENTO NO SEA BRUSCO Y DAÑE LOS FLUXES.

3._ INMEDIATAMENTE SE VACIA TOTALMENTE DE AGUA LA CALDERA, QUITANDO TODAS LAS TAPAS DE REGISTROS DE MANO Y FONDO (TORTUGAS), LAVANDO CON CHORRO DE AGUA EL INTERIOR DE   LA CALDERA POR LOS REGISTROS DE MANO,

4._ SE REALIZA EL LAVADO DE LAS COLUMNAS DE CONTROL Y DE LAS ENTRADAS DEL AGUA DE LA BOMBA DE ALIMENTACION A LA CALDERA, COMPROBAR QUE SE ENCUENTRAN LIBRES DE INCRUSTACION.

5._ LAVAR LAS LINEAS DE LOS CONTROLES DE PRESION Y MANOMETROS, COMPROBAR QUE SE ENCUENTRAN LIBRES DE INSCRUSTACIONES

6. SE PROCEDE A LA INSTALACION DE LAS TORTUGAS, REGISTROS DE MANO Y HOMBRE, LIMPIANDO LAS CUERDAS DE LOS TORNILLOS COLOCANDOLE EMPAQUES Y  GRAFITO CON ACEITE PARA QUE NO SE PEGUEN.

7._ QUITAR LA CUBIERTA (TAPA FRONTAL Y POSTERIOR) DE LA CALDERA, REVISION DE TUBOS Y ESPEJOS

INSPECCION Y LIMPIEZA CON ESCOBILLON METALICO DE LOS FLUSES POR EL LADO DEL HOLLIN

REALIZAR UNA LECHADA CON CEMENTO REFRACTARIO, TANTO A LA TAPA TRASERA COMO AL REFRACTARIO DEL HORNO.

MONTAJE DE LOS ESPEJOS DE LAS TAPAS Y RECUBRIRLOS CON GRAFITO Y ACEITE.

TIRAR LIGERAMENTE LA PALANCA DE LA VALVULA DE SEGURIDAD PARA COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO.

8._ AJUSTES DE CARBURACION, DE PRESION, LIMPIEZA DE BOQUILLAS DEL QUEMADOR, REALIZAR PURGA DE FONDO DE LAS COLUMNAS DE CONTROL DE    NIVEL

COMPROBAR LA TEMPERATURA DE SALIDA DE LOS GASES DE LA CHIMENEA SEA LA CORRECTA.

ELIMINAR FUGAS DE GASES, AIRE EN LAS JUNTAS DE AMBAS TAPAS Y MIRILLA.

LIMPIEZA, REVISIÓN Y AJUSTE   DE LA VARILLA DETECTORA DE FLAMA DEL PILOTO DE GAS

LIMPIEZA, REVISIÓN Y  CALIBRACIÓN DEL ELECTRODO DE IGNICION DEL QUEMADOR.

9.- MANTENIMIENTO ELECTRICO Y CONTROL.

LIMPIEZA Y REAPRIETE DE TORNILLERIA EN GENERAL DE CONTACTOR DE ARRANQUE, CONTROL DE FLAMA, TIMER, CONTROLES DE PRESION DE NIVEL, VALVULA DE GAS PILOTO, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, DE CUCHILLAS FUSIBLES, DE CONTACTORES,

CHEQUEO DE OPERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE OPERACIÓN Y PROTECCION ELECTRICA

MANTENIMIENTO A  MOTOR ELÉCTRICO DEL SOPLADOR  QUE  CONSISTE:  EN LIMPIEZA BARNIZADO SECADO DE DEVANADO , CAMBIO DE PUNTAS Y TERMINALES DE CONEXIÓN, AJUSTE Y RECTIFICADO DE LAS TAPAS , ROTOR, SUMINISTRO E INSTALACION  DE BALEROS ( UNA VEZ AL AÑO )  ALINEACION ACOPLAMIENTO, COLOCACION Y PRUEBAS.

10._ PRUEBAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD

COMPROBAR ARRANQUE Y PARO DE LA BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA HACIENDO USO DE LAS VALVULAS DE PURGA DE FONDO DE LA CALDERA

COMPROBAR NIVELES DE AGUA DEL INDICADOR DE COLUMNA

CORTE POR BAJO NIVEL, VERIFICANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE LA CALDERA QUE DEBE PROTEGERSE POR BAJO NIVEL DE AGUA.

COMPROBAR VOLTAJE Y AMPERAJE QUE TOMAN LOS MOTORES A PLENA CARGA.

COMPROBAR LA OPERACIÓN POR FALLA DE FLAMA.

COMPROBAR LA OPERACIÓN POR FALLA DE AIRE PRESURIZADO.

11.- PINTURA GENERAL A GENERADOR DE VAPOR CON PINTURA COLOR ALUMINIO PARA ALTA TEMPERATURA (INCLUYE CHIMENEA) UNA VEZ AL AÑO.

CONCEPTO NO. 06 AL 09.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA PARA LLENADO DE AGUA AL EQUIPO GENERADOR DE VAPOR DIFERENTES CAPACIDADES.

1._ PONER FUERA DE OPERACIÓN LA CALDERA, DESENERGIZANDO EL SISTEMA DE CONTROL.

2._DESACOPLAR LA BOMBA DE LLENADO DE AGUA DE LA CALDERA E INICIAR A DESARMARLA PARA VERIFICAR SU ESTADO Y LIMPIEZA.

3.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS DE LA BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN.

4.-SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO MECANICO, VERIFICANDO QUE NO EXISTAN FUGAS DE AGUA.

5.-SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES Y JUNTAS, VERIFICANDO QUE NO EXISTAN FUGAS DE AGUA.

6.- SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ESTRELLA, VERIFICANDO QUE LA ALINEACION DEL MOTOR Y LA BOMBA QUEDE DENTRO DE LA TOLERANCIA PERMISIBLE PARA SU BUENA OPERACION.

7._ PRUEBAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD

COMPROBANDO EL ARRANQUE Y PARO DE LA BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA HACIENDO USO DE LAS VALVULAS DE PURGA DE FONDO DE LA CALDERA

COMPROBAR NIVELES DE AGUA DEL INDICADOR DE COLUMNA

CORTE POR BAJO NIVEL, VERIFICANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE LA CALDERA QUE DEBE PROTEGERSE POR BAJO NIVEL DE AGUA.

COMPROBAR VOLTAJE Y CORRIENTE QUE TOMA LOS MOTORES A PLENA CARGA.

8.- APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN COLOR VERDE.

9.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

1.4 ALCANCE DEL SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

CONCEPTO 10.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE SECUENCIA DE ENCENDIDO

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE  EL PROGRAMADOR CUMPLA CON LAS  ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.- PONER FUERA DE SERVICIO Y DEPRESIONAR DE LA FORMA DESCRITA EN EL CONCEPTO 1 PUNTO 2, EL GENERADOR DE VAPOR, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR EL PROGRAMADOR DAÑADO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DEL PROGRAMADOR SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 11.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA DE IGNICION DEL QUEMADOR.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR LA FOTOCELDA YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.- PONER FUERA DE SERVICIO Y DEPRESIONAR DE LA FORMA DESCRITA EN EL  CONCEPTO 1 PUNTO 2, EL GENERADOR DE VAPOR, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR LA FOTOCELDA DAÑADA Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LA FOTOCELDA  SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 12.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR  DEL SOPLADOR DE GASES.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR LAS ASPAS (TURBINA)  DEL VENTILADOR DEL MOTOR YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR LAS ASPAS (TURBINA) DEL VENTILADOR DAÑADA Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LAS ASPAS (TURBINA) DEL VENTILADOR SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 13.-SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE IGNICION.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR EL TRANSFORMADOR DE IGNICION YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR EL TRANSFORMADOR DE IGNICION DAÑADO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE IGNICIONSE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 14.- SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR POR FALLA DE FLUJO DE AIRE.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR EL RELEVADOR  POR FALLA DE FLUJO DE AIRE YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR EL  RELEVADOR DE FALLA DE FLUJO DE AIRE DAÑADO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DEL RELEVADOR DE FALLA DE AIRE SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

CONCEPTO 15.- SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE VAPOR

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR LAS VALVULAS YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

4.-PONER FUERA DE SERVICIO Y DEPRESIONAR DE LA FORMA DESCRITA EN LA  CONCEPTO 1 EL GENERADOR DE VAPOR, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR PIEZA  DAÑADA Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LA VALVULA SOLENOIDE SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 16 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOMETRO DE SALIDA DE GASES

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR EL TERMOMETRO YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR EL  TERMOMETRO DAÑADO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DEL TERMOMETRO SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

CONCEPTO 17 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE SERPENTIN.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR  EL SERPENTIN YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.- PONER FUERA DE SERVICIO Y DEPRESIONAR DE LA FORMA DESCRITA EN LA  CONCEPTO 1 PUNTO 2 EL GENERADOR DE VAPOR, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR SERPENTIN DAÑADOS Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE REFACCION SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 18.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE QUIMICO.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN Y APLICARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y EQUIPOS.

3.- PONER FUERA DE SERVICIO Y DEPRESIONAR DE LA FORMA DESCRITA EN LA  CONCEPTO 1 PUNTO 2 EL GENERADOR DE VAPOR, ANTES DE SER INTERVENIDO.

4.-SE DEBERA DE CHECAR LOS MATERIALES A UTILIZAR Y SE PROCEDERA A SU REALIZACION DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

SE INICIARA EN FORMA PAULATINA Y MODERADA LA APLICACIÓN DEL DESINCRUSTANTE QUIMICO A LA CALDERA POR EL LADO AGUA.

SE LAVA EL INTERIOR DE LA CALDERA CON AGUA A PRESION CON EL FIN DE ELIMINAR LOS RESIDUOS DE L PRODUCTO DESINCRUSTANTE.

SE COLOCAN EMPAQUES NUEVOS EN TUBERIAS Y TAPAS.

5.-UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

6.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

7.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

8.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

9.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

10.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 19- ELABORACION DE PRUEBAS Y ANALISIS DE EMISIONES DE GASES DE ACUERDO A NORMA NOM-085-ECOL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA PARA FUENTES FIJAS. (UNA VEZ AL AÑO)

1.-TRANSPORTAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE SE REQUIEREN DESDE LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERA DE CHECAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR Y SE PROCEDERA A SU REALIZACION DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE EMISIONES ATMOSFERICAS “NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-085-ECOL-1994, PARA FUENTES FIJAS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES FOSILES SÓLIDOS, LIQUIDOS O GASEOSOS O CUALQUIERA DE SUS COMBINACIONES, QUE ESTABLECE LOS NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION A LA ATMOSFERA DE HUMOS, PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES, BIOXIDO DE AZUFRE Y OXIDOS DE NITROGENO Y LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CALENTAMIENTO INDIRECTO POR COMBUSTION, ASI COMO LOS NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION DE BIOXIDO DE AZUFRE EN LOS EQUIPOS DE CALENTAMIENTODIRECTO POR COMBUSTION’.

5.-UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SE DEBERA DE HACER Y ENTREGAR A PEMEX EL REPORTE RESPECTIVO ACREDITADO POR SEMARNAP.

6.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

7.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 20-  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DETECTORA Y ELECTRODO DE IGNICIÓN.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE LA VARILLA DETECTORA Y ELECTRODO DE IGNICIÓN  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR VARILLA DETECTORA Y ELECTRODO DE IGNICIÓN  Y VERIFICAR LAS PIEZAS RETIRADAS CON LA QUE SE SUMINISTRARAN, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE VARILLA DETECTORA Y ELECTRODO DE IGNICIÓN   SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 21.-  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE FONDO

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE LA SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS VALVULAS DE PURGA DE FONDO  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR  LAS VALVULAS DE PURGA DE FONDO  Y VERIFICAR LAS PIEZAS RETIRADAS CON LA QUE SE SUMINISTRARAN, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LAS VALVULAS DE PURGA DE FONDO  SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 22.-  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS ALIMENTACION DE AGUA

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE LA SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS VALVULAS DE PURGA DE FONDO  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR  LAS VALVULAS Y VERIFICAR LAS PIEZAS RETIRADAS CON LA QUE SE SUMINISTRARAN, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LAS VALVULAS SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 23.-DESOLLINAMIENTO DE UNIDAD DE CALENTAMIENTO PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR LAS PARTES A DESARMAR DE CUBIERTA Y HOGAR PARA SU INTERVENVCION Y LIMPIEZA ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR LAS CUBIERTAS NECESARIAS Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADAS PARA LIMPIEZA CON ESCOBETILLA HASTA SU LIMPIEZA TOTAL.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA LIMPIEZA PROCEDER ALA LA INSTALACION DE PIEZAS  SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 24 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO .

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE  EL MANOMETRO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR    EL MANOMETRO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE EL MANOMETRO SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 25,26  - MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO PARA VAPOR

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE  EL MANOMETRO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR    EL MANOMETRO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE EL MANOMETRO SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 27 .-  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE SEGURIDAD.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE LA VALVULA DE SEGURIDAD  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR LA VALVULA DE SEGURIDAD Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LA VALVULA DE SEGURIDAD SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD, COMPROBANDO QUE EFECTIVAMENTE ABRE A LA PRESION CALIBRADA.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 28.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE  VALVULA DIAFRAGMA, TAPONES, DISCOS, JUNTAS, RESORTES Y ASIENTOS DE LA BOMBA DE AGUA PARA EQUIPO GENERADOR DE VAPOR MARCA CLAYTON DE 150 C.C.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE EL DIAFRAGMA TAPONES, DISCOS , JUNTAS, RESORTES Y ASIENTOS DE LA BOMBA DE AGUA CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO Y SEA PARA MANEJAR EL FLUIDO REQUERIDO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A  DESACOPLAR Y DESMONTAR LA VALVULA DE DIAFRAGMA ETC.

6.- MONTAJE, ALINECION Y ACOPLAMIENTO DE LA VALVULA DE DIAFRAGMA TAPONES, DISCOS , JUNTAS, RESORTES Y ASIENTOS DE LA BOMBA DE AGUA

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LA PIEZA SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS NECESARIAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 29 AL 32.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE SECUENCIA DE ENCENDIDO

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE  EL PROGRAMADOR CUMPLA CON LAS  ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.- PONER FUERA DE SERVICIO Y DEPRESIONAR DE LA FORMA DESCRITA EN EL CONCEPTO 1 PUNTO 2, EL GENERADOR DE VAPOR, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR EL PROGRAMADOR DAÑADO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DEL PROGRAMADOR SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 33 A LA 36.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE LA FOTOCELDA DE INFRAROJO   CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR LA FOTOCELDA DE INFRAROJO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LA FOTOCELDA DE INFRAROJO   SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 37 AL 40- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA SOLENOIDE DEL PILOTO.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR LAS VALVULAS YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

4.-PONER FUERA DE SERVICIO Y DEPRESIONAR DE LA FORMA DESCRITA EN LA CONCEPTO 1 EL GENERADOR DE VAPOR, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR LA VALVULA SOLENOIDE DAÑADA Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LA VALVULA SOLENOIDE SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 41 AL 44.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR  DEL SOPLADOR DE GASES.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR LAS ASPAS (TURBINA)  DEL VENTILADOR DEL MOTOR YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR LAS ASPAS (TURBINA) DEL VENTILADOR DAÑADA Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LAS ASPAS (TURBINA) DEL VENTILADOR SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 4 5 AL 48 .-SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE IGNICION.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR EL TRANSFORMADOR DE IGNICION YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR EL TRANSFORMADOR DE IGNICION DAÑADO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE IGNICIONSE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 4 9 AL 53.- SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR POR FALLA DE FLUJO DE AIRE.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR EL RELEVADOR  POR FALLA DE FLUJO DE AIRE YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR EL  RELEVADOR DE FALLA DE FLUJO DE AIRE DAÑADO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DEL RELEVADOR DE FALLA DE AIRE SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

CONCEPTO 54  AL 57.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS  PARA  COLUMNA DE NIVEL DE AGUA.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR  LAS VALVULAS  PARA  INDICADOR DE NIVEL DE AGUA YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.- PONER FUERA DE SERVICIO Y DEPRESIONAR DE LA FORMA DESCRITA EN LA  CONCEPTO 1 PUNTO 2 EL GENERADOR DE VAPOR, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR LAS VALVULAS PORTATUBO DE VIDRIO INDICADORES DE NIVEL DAÑADOS Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE DICHAS VALVULAS SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 58. AL 61 - SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE CONTROL DE DIFERENCIAL DE PRESION DE VAPOR.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR EL DISPOSITIVO DE CONTROL DE DIFERENCIAL DE PRESION DE VAPOR YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.- PONER FUERA DE SERVICIO Y DEPRESIONAR DE LA FORMA DESCRITA EN LA  CONCEPTO 1 PUNTO 2 EL GENERADOR DE VAPOR, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR EL DISPOSITIVO DE CONTROL DE DIFERENCIAL DE PRESION DE VAPOR DAÑADO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DEL DISPOSITIVO DE CONTROL DE DIFERENCIAL DE PRESION DE VAPOR SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS Y AJUSTAR EL DIFERENCIAL DE ACUERDO A OPERACIÓN DEL EQUIPO EN LA UNIDAD HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

9.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

10.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 62 al 65   .-SUMINISTRO E INSTALACION DE  CONTROL DE  NIVEL DE AGUA.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR EL  CONTROL DE  NIVEL DE AGUA YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.- PONER FUERA DE SERVICIO Y DEPRESIONAR DE LA FORMA DESCRITA EN LA  CONCEPTO 1 PUNTO 2 EL GENERADOR DE VAPOR, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR EL DISPOSITIVO DE CONTROL DE  NIVEL DE AGUA  DAÑADO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE DICHO  CONTROL SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 66 al 68 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO  DEL SOPLADOR DE GASES.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR EL MOTOR ELECTRICO   DEL SOPLADOR DE GASES Y A QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR EL MOTOR ELECTRICO  DEL SOPLADOR DE GASES DAÑADO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER IDENTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE DICHO MOTOR SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 69 al 72 - SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOMETRO DE  SALIDA DE GASES.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE EL TERMOMETRO CUBRA EL RANGO DE TEMPERATURAS DESDE 0 A 500 GRADOS CENTIGRADOS Y CON SU EQUIVALENCIA EN GRADOS FARENHEIT.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR DICHO TERMOMETRO DAÑADO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE DICHO TERMOMETRO SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 73 al 76 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLUXE.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERA DE CHECAR LAS ESPECIFICACIONES DE LOS FLUSES (EN EL CASO DE  EL GENERADOR MCA. CLAYTON SE CONSIDERA SERPENTIN) DE ACUERDO AL TIPO DE EQUIPO YA QUE ESTOS DEBEN DE COINCIDIR CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

4.- PONER FUERA DE SERVICIO Y DEPRESIONAR DE LA FORMA DESCRITA EN LA  CONCEPTO 1 PUNTO 2 EL GENERADOR DE VAPOR, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR EL LOTE DE TUBERIAS FLUSES DAÑADOS Y VERIFICAR EL LOTE  RETIRADO CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTAS DEBERAN SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.- PROCEDER A REALIZAR EL CAMBIO DE TUBOS FLUSES DE ACERO AL CARBON, PULIENDO ESPEJOS, RECTIFICANDO BARRENOS, ROLADOS Y PESPUNTEADOS POR AMBOS LADOS, INCLUYE REALIZAR SU PRUEBA HIDROSTATICA.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 77 al 80 - SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO, HOJALATERIA Y PINTURA AL EQUIPO.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y EQUIPOS.

3.- PONER FUERA DE SERVICIO Y DEPRESIONAR DE LA FORMA DESCRITA EN LA  CONCEPTO 1 PUNTO 2 EL GENERADOR DE VAPOR, ANTES DE SER INTERVENIDO.

4.-SE DEBERA DE CHECAR LOS MATERIALES A UTILIZAR Y SE PROCEDERA A SU REALIZACION DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

DESARMAR LINEAS DE ALIMENTACION DE AGUA Y DE VAPOR QUE INFIERAN EN EL CUERPO A REPARAR.

RETIRAR LAS LAMINAS METALICAS ASI COMO EL AISLAMIENTO TERMICOEN MAL ESTADO

APLICAR RECUBRIMIENTO PRIMERIO ANTICORROSIVO RP-6 AL CUERPO DE LA CALDERA PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON REMOVEDOR DE OXIDO O SOLVENTES.

EL FORRO DE AISLANTE TERMICO DEBERA SER DE FIBRA DE VIDRIO BLANCA IMPREGNADAS CON CANTIDADES MINIMAS DE ACEITE LUBRICANTE EN COLCHONETAS ARMADAS CON UN ESPESOR MINIMO 2 PULG. ADHERIDAS MECANICAMENTE A TODA LA SUPERICIE DE LA CALDERA CON ALAMBRE CAL. 20 ACERADO. (EN EL CASO DE  EL GENERADOR MCA. CLAYTON DEBERA SER CON AISLAMIENTO EN POLVO Y BLOCK AISLANTE Y MANTA)

LA HOJALATERIA DEBERA SER EN LAMINA ACERO AL CARBON CALIBRE 20 ROLADO EN FRIO PARA LA FORMA CIRCULAR DE LA CALDERA.

SE DEBERA UTILIZAR CINCHOS DE 1 PLG. DE ANCHO PARA OCULTAR LAS UNIONES ENTRE LAMINA Y LAMINA.

LAS UNIONES ENTRE LAMINAS DEBERAN SER UNIDAS CON REMACHES MINIMO DE 5/32 PULG. DE DIAMETRO ESPACIADOS A 10 CM. MINIMO.

DEBERA OBSERVAR UNA FORMACION CILINDRICA EN EL CUERPO DEL EQUIPO, NO DEBIENDO DEJAR ABERTURAS EN LAS UNIONES QUE OCASIONEN PERDIDAS DE CALOR.

ARMADO DE LINEAS DE ALIMENTACION DE AGUA Y DE DESCARGA DE VAPOR AL EQUIPO.

APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO PARA ALTA TEMPERATURA RP-6 COLOR GRIS METALICO A UNA MANO, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON REMOVEDOR O SOLVENTE.

APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO DE ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO A DOS MANOS.

ELABORACION DE ROTULO EN ESMALTE ALQUIDALICO ALTA TEMPERATURA COLOR NEGRO EN LETRA MOLDE DE 15 CM.ALTO, ANCHO DE BASE DE LETRA 7.5 CM Y GROSOR DE BROCHA DE ¾ PLG. QUE DIGA “CALDERA NUM. X”, SEGÚN SUPERVISION DE PEMEX.

5.-UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

6.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

7.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

8.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

9.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

10.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 81 al 84  .- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE QUIMICO.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN Y APLICARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA Y EQUIPOS.

3.- PONER FUERA DE SERVICIO Y DEPRESIONAR DE LA FORMA DESCRITA EN LA  CONCEPTO 1 PUNTO 2 EL GENERADOR DE VAPOR, ANTES DE SER INTERVENIDO.

4.-SE DEBERA DE CHECAR LOS MATERIALES A UTILIZAR Y SE PROCEDERA A SU REALIZACION DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

SE INICIARA EN FORMA PAULATINA Y MODERADA LA APLICACIÓN DEL DESINCRUSTANTE QUIMICO A LA CALDERA POR EL LADO AGUA.

SE LAVA EL INTERIOR DE LA CALDERA CON AGUA A PRESION CON EL FIN DE ELIMINAR LOS RESIDUOS DE L PRODUCTO DESINCRUSTANTE.

SE COLOCAN EMPAQUES NUEVOS EN TUBERIAS Y TAPAS.

5.-UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

6.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

7.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

8.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

9.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

10.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 85 al 88 .- ELABORACION DE PRUEBAS Y ANALISIS DE EMISIONES DE GASES DE ACUERDO A NORMA NOM-085-ECOL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA PARA FUENTES FIJAS. (UNA VEZ AL AÑO)

1.-TRANSPORTAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE SE REQUIEREN DESDE LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERA DE CHECAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR Y SE PROCEDERA A SU REALIZACION DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE EMISIONES ATMOSFERICAS “NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-085-ECOL-1994, PARA FUENTES FIJAS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES FOSILES SÓLIDOS, LIQUIDOS O GASEOSOS O CUALQUIERA DE SUS COMBINACIONES, QUE ESTABLECE LOS NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION A LA ATMOSFERA DE HUMOS, PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES, BIOXIDO DE AZUFRE Y OXIDOS DE NITROGENO Y LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CALENTAMIENTO INDIRECTO POR COMBUSTION, ASI COMO LOS NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION DE BIOXIDO DE AZUFRE EN LOS EQUIPOS DE CALENTAMIENTODIRECTO POR COMBUSTION’.

5.-UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SE DEBERA DE HACER Y ENTREGAR A PEMEX EL REPORTE RESPECTIVO ACREDITADO POR SEMARNAP.

6.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

7.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 89  al  92 .-  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DETECTORA Y ELECTRODO DE IGNICIÓN.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE LA VARILLA DETECTORA Y ELECTRODO DE IGNICIÓN  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR VARILLA DETECTORA Y ELECTRODO DE IGNICIÓN  Y VERIFICAR LAS PIEZAS RETIRADAS CON LA QUE SE SUMINISTRARAN, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE VARILLA DETECTORA Y ELECTRODO DE IGNICIÓN   SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 93 al 96.-  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADORA DE GAS ALIMENTACION COMBUSTIBLE

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE LA REGULADORA DE GAS  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR  LA REGULADORA DE GAS Y VERIFICAR LAS PIEZAS RETIRADAS CON LA QUE SE SUMINISTRARAN, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LA REGULADORA DE GAS SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 97 A LA 100 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR DE FLAMA.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE AMPLIFICADOR   CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR EL AMPLIFICADOR Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DEL AMPLIFICADOR SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 101 A LA 104.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA PROGRAMADOR

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE LA BASE DEL PROGRAMADOR   CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR LA BASE DEL PROGRAMADOR Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LA BASE DEL PROGRAMADOR   SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 105 A LA 108.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA DE INFRAROJO

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE LA FOTOCELDA DE INFRAROJO   CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR LA FOTOCELDA DE INFRAROJO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LA FOTOCELDA DE INFRAROJO   SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 109 A LA 112.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR MODUTROL

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE EL MOTOR MODUTROL   CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR  EL MOTOR MODUTROL Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE EL MOTOR MODUTROL  SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 113 A LA 116.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA PURGA

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE EL MODULO PARA PURGA   CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR  EL MODULO PARA PURGA Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE EL MODULO PARA PURGA SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 117 A LA 120.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE PRESION DE GAS Y DIESEL

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE EL SWITCH DE PRESION DE GAS  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR  EL SWITCH DE PRESION DE GAS  Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE EL SWITCH DE PRESION DE GAS   SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 121 A LA 124.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MOTORIZADA

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE  LA VALVULA MOTOTIZADA  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR   LA VALVULA MOTOTIZADA Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE  LA VALVULA MOTOTIZADA  SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 125 A LA 128.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE  LA VALVULA DE MARIPOSA  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR   LA VALVULA DE MARIPOSA   Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE  LA VALVULA DE MARIPOSA     SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 129 A LA 132- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE VENTEO

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE LA VALVULA DE VENTEO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR   LA VALVULA DE VENTEO    Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LA VALVULA DE VENTEO     SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 133 A LA 136 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE CRISTAL DE NIVEL

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE  INDICADOR DE CRISTAL DE NIVEL  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR   INDICADOR DE CRISTAL DE NIVEL  Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE  INDICADOR DE CRISTAL DE NIVEL  SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 137 A LA 140- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO PARA GAS Y DIESEL

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE  EL MANOMETRO PARA GAS  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR    EL MANOMETRO PARA GAS  Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE EL MANOMETRO PARA GAS  SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 141 A LA 145 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL MODULANTE

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE  EL CONTROL MODULANTE  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR    EL CONTROL MODULANTE Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE EL  CONTROL MODULANTE SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

______________________________________________________________________________________________________________

CONCEPTO 145 A LA 148- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR MAGNETICO

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE  EL ARRANCADOR MAGNETICO  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR    EL ARRANCADOR MAGNETICO  Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE EL ARRANCADOR MAGNETICO  SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 149 A LA 152.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA SONORA

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE   LA ALARMA SONORA   CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR    LA ALARMA SONORA Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE  LA ALARMA SONORA SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 153  A LA 154- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADORES DE PRESION MARCA FISHER.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE LA REGULADORA DE PRESION CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO Y SEA PARA MANEJAR EL COMBUSTIBLE REQUERIDO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR LA REGULADORA DEL TREN DE GAS DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LA REGULADORA SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS Y CALIBRACIONES NECESARIAS DE FUNCIONALIDAD Y HERMETICIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 155 A LA 156 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR POR FALLA EN LA PRESION DE GAS DE PRESION MARCA HONEYWELL.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE EL INTERRUPTOR POR FALLA EN LA PRESION DE GAS CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO Y SEA PARA MANEJAR EL COMBUSTIBLE REQUERIDO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR EL INTERRUPTOR POR FALLA EN LA PRESION DE GAS DEL TREN DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE EL INTERRUPTOR POR FALLA EN LA PRESION DE GAS SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS Y CALIBRACIONES NECESARIAS DE FUNCIONALIDAD Y HERMETICIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 157 A LA 162 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE LLENADO DE AGUA A CALDERA

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE BOMBA  PARA AGUA DE LLENADO  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO Y SEA PARA MANEJAR EL FLUIDO  REQUERIDO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A  DESACOPLAR Y DESMONTAR LA BOMBA

6.- MONTAJE, ALINECION Y ACOPLAMIENTO DE BOMBA A MOTOR ELECTRICO.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LA BOMBA SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS   NECESARIAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 163 A LA 165 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE DIAFRAGMA REGULADORA DE INYECCION DE DIESEL A CALDERA

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE EL DIAFRAGMA REGULADORA DE INYECCION DE DIESEL CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO Y SEA PARA MANEJAR EL FLUIDO REQUERIDO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A  DESACOPLAR Y DESMONTAR EL DIAFRAGMA REGULADORA DE INYECCION DE DIESEL DAÑADO.

6.- MONTAJE, ALINECION Y ACOPLAMIENTO DEL DIAFRAGMA REGULADORA DE INYECCION DE DIESEL.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LA PIEZA SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS NECESARIAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO NO. 166 a la 172 - SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL REFRACTARIO Y AISLANTE A TAPA FRONTAL, POSTERIOR E INTERMEDIA.

1._ PONER FUERA DE OPERACIÓN LA CALDERA, DESENERGIZANDO EL SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL.

2._ INICIAR EL PROCESO DE ENFRIAMIENTO Y SECADO, BAJANDO LA PRESION Y HACIENDO CIRCULAR AGUA FRIA A TRAVES DE LA CONEXIÓN DE LA   TUBERIA DE LA SALIDA DE LA BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA, PURGANDOLA PARA QUE ENTRE AGUA FRIA, HASTA QUE ESTE TOTALMENTE FRIA. ESTA   OPERACIÓN DEBE HACERSE CON LAPSOS DE REPOSO DE 20 A 25 MINUTOS PARA QUE EL ENFRIAMIENTO NO SEA BRUSCO Y DAÑE LOS FLUXES.

3._ INMEDIATAMENTE SE VACIA TOTALMENTE DE AGUA LA CALDERA, QUITANDO TODAS LAS TAPAS DE REGISTROS DE MANO Y FONDO (TORTUGAS), LAVANDO CON CHORRO DE AGUA EL INTERIOR DE   LA CALDERA POR LOS REGISTROS DE MANO,

4._ QUITAR LA CUBIERTA (TAPA FRONTAL Y POSTERIOR) DE LA CALDERA,

5.- REALIZAR INSTALACION DE MATERIAL REFRACTARIO Y AISLANTE A TAPAS  FRONTAL , POSTERIOR U HOGAR .

6.- CERRADO DE TAPAS

MONTAJE DE LOS ESPEJOS DE LAS TAPAS Y RECUBRIRLOS CON GRAFITO Y ACEITE.

7._ AJUSTES DE CARBURACION, DE PRESION, LIMPIEZA DE BOQUILLAS DEL QUEMADOR, REALIZAR PURGA DE FONDO DE LAS COLUMNAS DE CONTROL DE    NIVEL

COMPROBAR LA TEMPERATURA DE SALIDA DE LOS GASES DE LA CHIMENEA SEA LA CORRECTA.

ELIMINAR FUGAS DE GASES, AIRE EN LAS JUNTAS DE AMBAS TAPAS Y MIRILLA.

LIMPIEZA, REVISIÓN Y AJUSTE   DE LA VARILLA DETECTORA DE FLAMA DEL PILOTO DE GAS

LIMPIEZA, REVISIÓN Y  CALIBRACION DEL ELECTRODO DE IGNICION DEL QUEMADOR.

8._ PRUEBAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD

CONCEPTO NO.  173 A LA 176- SUMINISTRO E INSTALACION DE  WARNING

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICIÓN.

3.-SE DEBERÁN DE CHECAR QUE  EL WARNING  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR    EL WARNING Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE EL  WARNING SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO NO.  177 A LA 216 - SUMINISTRO E INSTALACION DE  VALVULAS, CONEXIONES Y TUBERIA DE ACERO AL CARBON

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE  LAS VALVULAS, TUBERIA Y CONEXIONES   CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR LAS VALVULAS, TUBERIAS Y CONEXIONES A CAMBIAR Y VERIFICAR LA PIEZA RETIRADA CON LA QUE SE SUMINISTRARA, YA QUE, ESTA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LAS VALVULAS, CONEXIONES Y TUBERIAS SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD,..

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

_______________________________________________________________________________________________________________

CONCEPTO 217 A LA 221.-  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA EL AREA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-EL PROVEEDOR DEBERA DE TRAER TODA SU HERRAMIENTA, EQUIPOS Y SUS APARATOS DE MEDICION.

3.-SE DEBERAN DE CHECAR QUE LA SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS VALVULAS DE PURGA DE FONDO  CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

4.-PONER FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO, ANTES DE SER INTERVENIDO.

5.-PROCEDER A DESMONTAR  LAS VALVULAS DE PURGA DE FONDO  Y VERIFICAR LAS PIEZAS RETIRADAS CON LA QUE SE SUMINISTRARAN, YA QUE, ESTAS DEBEN DE SER DE IGUALES CARACTERISTICAS.

6.-UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACION DE LAS VALVULAS DE PURGA DE FONDO  SE DEBERAN DE HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-OPERAR EL GENERADOR DE VAPOR A PLENA CARGA.

8.-VERIFICAR LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

9.-REALIZAR LOS AJUSTES Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA LA ACEPTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE PEMEX.

10.-HACER LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMA DE CONFORMIDAD.

1.4  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| 2010 |
| --- |
| No. PART. | TIPO DE EQUIPO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| 1 | GENERADORES DE VAPOR |  |  |  |  |  |  | ( |  |  | ( |  | ( | 3 |

PARTIDA No. 2. SUBESTACIONES ELECTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA  REGION VILLAHERMOSA

  - INVENTARIO

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA

SUBESTACION ELECTRICA COMPACTA  TIPO INTERIOR  No.  01 PLANTA ALTA. AREA DE GOBIERNO

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBESTACION RECEPTORA TIPO INTEMPERIE DE 15 KV | S/MCA. | S/MOD. | S/N | HRV1002 | ENTRADA A OF. AMNISTRATIVAS |
| 2 | CUCHILLAS TRIFASICAS DESCONECTADORAS DE OPERACION C/PERTIGA S/CARGA CON AISLADOR DE SOPORTE DE 15000 VOLTS. | S/MCA. | S/MOD. | S/N | HRV1003 | ACOMETIDA C.F.E. PORTADA EDIF. ADMINISTATIVO |
| 3 | INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 15 KV. | IGSA | S/MOD. | OT2499 | 860-1-20152 | PLANTA ALTA AREA DE GOBIERNO |
| 4 | TRANSFORMADOR TRIFASICO SUMERGIDO EN ACEITE CAP. 13,200-220/127 V.C.A. CAP. 1000 KVA | ZETRAK | NMX-J-116-2006. | 6871 | 139ME128005987 | PLANTA ALTA AREA DE GOBIERNO |
| 5 | TABLERO NORMAL EN BAJA TENSION TAB-TDB-1, CON INT PRINCIPAL ELECTROMAGNETICO DE 3200 AMP. CON 20 INT. TERMOMAGNETICOS DIVERSAS CAPACIDADES | GENERAL ELECTRIC | S/MOD. | S/N | 860-1-20150 | PLANTA ALTA AREA DE GOBIERNO |
| 6 | TLABERO DE EMERG. TAB-TDV-2 EN BAJA TENSION 220 VOLT. C/INTER. PRINCIPAL TERMOMAGNETICO DE 1600 AMPS. C/12 INTER. MAGNETICOS CAP. 1000 AMPS. | GENERAL ELECTRIC | S/MOD. | S/N | 860-1-20148 | PLANTA ALTA AREA DE GOBIERNO |
| 7 | TABLERO DE EMERG. TAB-TDB-3 CON 9 INTER. TERMOMAG. EN BAJA TENSION 220 VOLTS. CAP. 1000 AMPS. | SQUARE “D” | S/MOD. | S/N | 860-1-20146 | PLANTA ALTA AREA DE GOBIERNO |
| 8 | MODULO DE TRANSFERENCIA DE PLANTA DE EMERG. No. 01 220 VOLTS, | OTTOMOTO RES | DALE 3100 | S/S | 139ME128006649 | CUARTO DE MAQUINAS X MANTTO. |
| 9 | PLANTA DE EMERGENCIA DE 220 VOLTS, No. 1, CON MOTOR PERKINGS, GENERADOR STANFORD CON CAP. 500 KW. | OTTOMOTO RES | E15TAG4 | MGEF3042-U15814S | 139ME128006648 | CUARTO DE MAQUINAS X MANTTO. |

SUBESTACION ELECTRICA COMPACTA  TIPO INTERIOR  No.  02 LADO GIL Y SAENZ

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | SUBESTACION ELECTRICA INDUSTRIAL, COMPACTA TIPO INTERIOR. | ZETRAK | 284-ANCE-2005 | 9626 | 139ME128006647 | PLANTA BAJA EDIF. MED. QUIRURG |
| 11 | CUCHILLAS TRIFASICAS DESCONECTADORAS DE OPERACION C/PERTIGA S/CARGA CON AISLADOR DE SOPORTE DE 15000 VOLTS. | S/MCA. | S/MOD. | S/N | HRV1004 | ACOMETIDA C.F.E. PLANTA BAJA EDIF. MED. QUIRURG |
| 12 | INTERRUPTOR PRINC. EN ALTA TENSION 15 KV. | SQUARE “D” | S/MOD. | S/N | 1391C92C00151 | PLANTA BAJA EDIF. MED. QUIRURG |
| 13 | TRANSFORMADOR. TRIFASICO SUMERGIDO EN ACEITE DE 750 KVA 13800 V-440/254 VOLTS. | ZETRAK | 116-ANCE-2005 | 9626 | S/N | PLANTA BAJA EDIF. MED. QUIRURG |
| 14 | TABLERO NORMAL TG1 EN BAJA TENSION 440 VOLTS. C/INTER. PRINC. DE 2000 AMPS. MERLIN GERIN, C/6 INTER. TERMOMAGN. | FEDERAL PACIFIC | S/MOD. | S/N | HRV1007 | PLANTA BAJA EDIF. MED. QUIRURG |
| 15 | TABLERO DE EMERG. TG2,COM INT. PRINCIPAL DE 500 A, Y . C/4 INT. TERMAMAGNETICO 440 VOLTS. | FEDERAL PACIFIC | S/MOD. | S/N | 1391C92C00152 | PLANTA BAJA EDIF. MED. QUIRURG |
| 16 | TRANSF. TRIFASICO DE 150 KVA EN BAJA TENS. 440/220-127 VOLTS | ZETRAK | 116-ANCE-2005 | 9627 | S/N | PLANTA BAJA EDIF. MED. QUIRURG |
| 17 | TRANSF. TRIFASICO DE 150 KVA EN BAJA TENS. 440/220-127 VOLTS | ZETRAK | 116-ANCE-2005 | 9628 | S/N | PLANTA BAJA EDIF. MED. QUIRURG |
| 18 | TABLERO NORMAL TG3 EN BAJA TENSION 220-VOLTS. C/INTER. PRINC. DE 350 AMPS. C/06 INTER. TERMOMAGN. | IEM | S/MOD. | S/N | 1391C9200149 | PLANTA BAJA EDIF. MED. QUIRURG |
| 19 | TABLERO DE EMERG. TG4 CON INT. PRINC. TERMOMAGNETICO DE 500 AMPS. C/6 INT. TERMAMAGNETICO, 220 VOLTS. | IEM | S/MOD. | S/N | 1391C9200150 | PLANTA BAJA EDIF. MED. QUIRURG |
| 20 | MODULO DE TRANSF. DE PLANTA DE EMERG. No. 2 DE 440 VOLTS. | OTTOMOTO RES | DALE 3100 | S/S | 139ME128006648 | PLANTA BAJA EDIF. MED. QUIRURG |
| 21 | PLANTA DE EMERGENCIA No. 02, DE 440 VOLTS. CON MOTOR PERKINGS, GENERADOR STANFORD CON CAP. 500 KW. | OTTOMOTO RES | E15TAG4 | MGEF3042-U19037S | 139ME128006649 | PLANTA BAJA EDIF. MED. QUIRURG |

AREA DE HEMODIALISIS AV. PASEO TABASCO

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | MODULO DE TRANSF. DE PLANTA DE EMERG. No. 3 DE 220 VOLTS. | OTTOMOTO RES | 9346T | S/N | S/N | ZOTANO DE HEMODIALISIS ED. PASEO TABASCO |
| 23 | PLANTA DE EMERGENCIA No. 03, DE 220 VOLTS. CON CAP 30 KW. | OTTOMOTO RES | 4B3-9G2 | 46661860 | 139ME128006646 | ZOTANO DE HEMODIALISIS ED. PASEO TABASCO |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONSULTORIO PERIFERICO CARDENAS, TAB.

| No. | DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTOR COMBUSTION INTERNA PLANTA DE LUZ | CUMMINS | NT-85566 | 11413786 | 268 1 40517 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 2 | PLANTA DE LUZ | IND. S.A. POTEN | P-20 | B-140707468-1 | 811ME128003692 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 3 | TABLERO TRANSFERENCIA PLANTA DE LUZ | TTO. DALE ELE | S/M | S/N | 811ME128003696 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 4 | ALTA TENSION G.P.I. AT | ELMEX | S/M | S/N | 268 1 40524 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 5 | TRANSFORMADOR 350 KVA EN ACEITE | MECSA | S/M | 2248 | 811ME128003697 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 6 | TABLERO SERVICIO NORMAL 220 VOLT | ELMEX | S/M | S/N | 40522 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 7 | TABLERO EMERGENCIA | ELMEX | S/M | S/N | 811ME128003695 | CUARTO MAQUINAS |
| 8 | TABLERO CONTROL MANEJADORAS | ELMEX | S/M | S/N | 40468 | CUARTO AZOTEA |
| 9 | SUBESTACION ELECTRICA (GAVINETE 3) | ELMEX | S/M | S/N | 268 1C 92 00070 | JARDIN (CALLE SECC. 26) |
| 10 | PLANTA EMERGENCIA PARA 8 LAMP. PILA RECARGABLE PARA 3 HRS. | DUROTEST | S/M | S/N | HRV-CR1001 | URGENCIAS |
| 11 | CCM-H CENTRO CONTROL MOTORES HIDRONEUMATICO | ELMEX | S/M | S/N | 268-1-40487 | CUARTO DE MAQUINAS |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONSULTORIO PERIFERICO DE REFORMA, CHIS.

| No. | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTOR COMBUSTION INTERNA | CURMINS | S/MODELO | S/SERIE | HRV-RF-1001 | PARTE TRASERA DEL PATIO DE LA UNIDAD |
| 2 | GENERADOR | NEWWAGE STANFORD | C1C1274EIL630 | S022052-1 | 113ME128003698 | PARTE TRASERA DEL PATIO DE LA UNIDAD |
| 3 | SUBESTACION COMPACTA | ALSTOM | EA-08-040 | 2004745-1-1/1 | 113ME128004748 | PARTE TRASERA DEL PATIO DE LA UNIDAD |
| 4 | TRANSFORMADOR DE ACEITE 450 KVA | VOLTRAN | S/INVENTARIO | 11029 | HRV-RF-1004 | PARTE TRASERA DEL PATIO DE LA UNIDAD |
| 5 | TABLERO DE DISTRIBUCION | ALSTOM | S/MODELO | 0209202300-01 | HRV-RF-1005 | PARTE TRASERA DEL PATIO DE LA UNIDAD |
| 6 | TABLERO DE DISTRIBUCION | ALSTOM | S/MODELO | 0209202300-02 | HRV-RF-1006 | PARTE TRASERA DEL PATIO DE LA UNIDAD |

RELACION DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL COMALCALCO, TAB

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TABLERO DE CONTROL | SELMEC | SE1-10 | 2057 | 2621C9200109 | CASA DE MAQ. |
| 2 | TABLERO DE CONTROL | SELMEC | S/D | S/N | 2621C9200110 | CASA DE MAQ. |
| 3 | UNIDAD DE TRANSFERENCIA | THOMSON | TS833AO800A | MW-000026-009 | 2621C9200110 | CASA DE MAQ. |
| 4 | UNIDAD DE TRANSFERENCIA | F.P.E | CHNM | M882239 | 2621C9200108 | CASA DE MAQ. |
| 5 | PLANTA ELECT. No. 2 150KW | SELMEC | S/D | S/N | 2621C92008 | CASA DE MAQ. |
| 6 | PLANTA ELECT. No. 1 250KW | JHON DEERE | 6081H | 185381 | 2621C9200074 | CASA DE MAQ. |
| 7 | SUBESTACION ELECTRICA TIPO INTEMPERIE, CAP. 300KVA, 13,200/220-127 VOLTS, INTERRUPTOR DE POTENCIA 1,200 A, APARTARAYOS AUTOVALVULAR, CUCHILLAS CORTA CIRCUITO DE OPERACIÓN EN GRUPO, CORTA CIRCUITOS FUSIBLES 15 KVS | S/M | S/D | S/D | S/D | SUBESTACION |
| 8 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN ACEITE 300 KVA, TIPO PEDESTAL | ZETRAK | OA | 6870 | 2321C9200002 | SUBESTACION |
| 9 | CAPACITOR 6 KVAR, 240 VOLTS, 14 AMP. | ASEA | B6-240 | 001 | 2621C92014 | SUBESTACION |
| 10 | CAPACITOR | S/M | CLMB43 | 892068 | 2621C92015 | SUBESTACION |
| 11 | CAPACITOR 12KVAR, 240 VOLTS,20 AMP. | ASE-RTC | CPB12-240 | 0002 | 2621C92016 | SUBESTACION |
| 12 | CAPACITOR 12KVAR, 240 VOLTS, 28 AMP. | ASE-RTC | CPB12-240 | 003 | 2621C92016 | SUBESTACION |
| 13 | TABLERO DE DISTRIBUCION T-D4, 220 VOLTS, 600 AMPS. | F.P.E. | S/M | 19324 | 2621C9200021 | AZOTEA HOSPITAL |
| 14 | TABLERO DE DISTRIBUCION T-D2, 220 VOLTS, 1200 AMPS. | F.P.E. | S/M | 19323 | 2621C9200106 | CASA DE MAQ. |
| 15 | TABLERO DE DISTRIBUCION T-D1, 220 VOLTS, 2000 AMPS | F.P.E. | S/M | 8236 | 2621C9200105 | CASA DE MAQ. |
| 16 | TABLERO DE DISTRIBUCION T-D3, 220 VOLTS, 600 AMPS | SQUARE-D | S/M | FAFHKAKH | 2621C9200104 | CASA DE MAQ. |
| 17 | TABLERO DE DISTRIBUCION T-D5, 220 VOLTS, 225 AMPS | F.P.E. | S/M | 4326 | 2621C9200020 | AZOTEA HOSPITAL |
| 18 | TABLERO DE DISTRIBUCION T-D6, 220 VOLTS, 125 AMPS | F.P.E. | S/M | 5403 | 2621C9200111 | AZOTEA HOSPITAL |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONS. PERIF. PARAISO-DOS BOCAS

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFORMADOR EN ACEITE 112.5 KVA. 13200/125 V. | GENERAL ELECTRIC | CLASE OA | 90039 | 2621C92019 | SUBESTACION |
| 2 | PLANTA ELECT. DE EMERGENCIA 135 KW, 169 KVA, 60 HZ. | MARATHON ELECTRIC | 431RSL2004A-B000W | TJ341031003 | 2621C92020 | CASA DE MAQ. |
| 3 | TABLERO DE CONTROL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA | OTTOMOTORES S.A. | ADL-5 | 4258 | 2621C92021 | CASA DE MAQ. |
| 4 | SUBESTACION ELECTRICA TIPO INTEMPERIE 112.5 KVA 13,200/220-125 VOLTS | S/M | S/M | S/N | 2621C92022 | SUBESTACION |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL CD. DEL CARMEN

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE DE 1000 KVA VOLTS 13200/480 v | IEM | S/N | 251685-1 | 8702C9200024 | CASA DE MAQUINAS SUBESTACION |
| 2 | TRASFORMADOR DE 500 KVA., 13800/440 VOLTS, 3 FASES , DELTA ESTRELLA ATERRIZADO, AUTOENFRIADO EN ACEITE | PROLEC | S/N | S/N | HGCC00075 | SUBESTACION ELECTRICA |
| 3 | TRANSFORMADOR EN ACEITE 225 KVA, 3 FASES, VOLTS 480, 220V/127V | ECESA | S/N | 87195 | HGCC00023 | CASA DE MAQUINAS SUBESTACION |
| 4 | TRANFORMADOR EN ACEITE 112.5 KVA VOLTS 480-220/127 VOLTS, 3 FASES | MECSA | S/N | 2193 | 87029200023 | CASA DE MAQUINAS SUBESTACION |
| 5 | PLANTA DE EMERGENCIA DE 400KW A 440-220-127 V, , CAPACIDAD 450 KVA,, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL CON SU TABLERO ELECTRICO DE TRASFERENCIA AUTOMATICO DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN BAJA TENSION 220/127, 3 FASES. 4 HILOS | SELMEC | S/N | 9111190 | HGCC00072 | CASA DE MAQUINAS |
| 6 | TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440 VOLTS MAXIMO , TIPO SECO | SQUARE “D” | S/N | S/N | 8702C9200023 | CASA DE MAQUINAS SUBESTACION |
| 7 | SUBESTACION COMPACTA /ALTA TENSION), C/CUCHILLAS DESCONECTADORAS DE 13,800 VOTS, 3 FASES, 3 HILOS, APARTARRAYOS, TIPO AUTOVALVULAR 15KV. | GENERAL ELECTRIC | SGS-9209 | S/N | HGCC00020 | CASA DE MAQUINAS SUBESTACION |
| 8 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION NORMAL EN BAJA TENSION TIPO MODULAR DE 440 -220 VOLTS, 3 FASES , 4 HILOS | SQUARE “D” | S/N | ROF107-02 | HGCC00024 | SUBESTACION ELECTRICA |
| 9 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA Y220 V-127 VOLTS, 3 FASES, 4 HILOS | GENERAL ELECTRIC | S/N | BT-9199 | HGCC00022 | SUBESTACION ELECTRICA |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL CIUDAD PEMEX

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLANTA DE EMERGENCIA | SELMEC | OC-91824/5 | 0388/10300 | 2631C9200046 | SUBESTACION |
| 2 | TABLERO DE TRANSFERENCIA | SIEMENS | M20H1 | S/REF | 263C9200023 | SUBESTACION |
| 3 | TRANSFORMADOR DE 300 KVA | ABBPOWPPAD | S/N | 92JAB7143 | 2631C9200041 | SUBESTACION |
| 4 | TRANSFORMADOR DE 500 KVA | ABBPOWPPAD | S/N | 92J2B7143 | 2631C9200040 | SUBESTACION |
| 5 | INTERRUPTOR GENERAL TRIFASICO | FEDERAL PACIFIC | S/N | S/N | 263C9200020 | SUBESTACION |
| 6 | INTERRUPTOR GENERAL TRIFASICO | FEDERAL PACIFIC | S/N | S/N | 263C9200021 | SUBESTACION |
| 7 | INTERRUPTOR GENERAL TRIFASICO | F.P.E. | S/N | S/N | 263C9200022 | SUBESTACION |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONSULTORIO PERIFÉRICO MACUSPANA

| No. | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLANTA DE EMERGENCIA DE 75 KW. A 220- 127 VOLTS MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL | SELMEC | MAN096 | MAN-69 | CPM-078 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 2 | SUBESTACIÓN CMPACTA EXTERIOR (ALTA TENSIÓN) CON CUCHILLAS DESCONECTADORAS DE 13,200 VOLTS, 220/127 VOLTS 3 FASES, 3 HILOS APARTARRAYOS TIPO AUTO VALVULAR 15 KV. | FEDERAL PACIFIC | DERIVADA | MAN-86 | CPM-078 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 3 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN TIPO MODULAR DE 220/127 VOLTS TRES FASES, 4 HILOS SERVICIO INTERIOR CON INTERRUPTOR GENERAL ELECTROMAGNETICO HASTA 1500 AMPERES. | FEDERAL PACIFIC | MAN063 | MAN-74 | CPM-074 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 4 | CUCHILLAS TRIFASICAS DESCONECTADORAS DE OPERACIÓN CON PERTIGA SIN CARGA CON AISLADORES DE SOPORTEDE 15000 KVA. | SELMEC | MAN753 | MAN-47 | CPM-063 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 5 | TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN BAJA TENSIÓN 220/127 VOLTS, TRES FASES, 4 HILOS. | SELMEC | MAN863 | MAN-93 | CPM-063 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 6 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA Y-220 V-127 VOLTS, TRIFASICO, 4 HILOS | GENERAL ELECTRIC | MAN841 | MAN369 | CPM478 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 7 | TRANSFORMADOR DE 300 KVA., 13800/220 VOLTS, TRES FASES, DELTA / ESTRELLA ATERRIZADO, AUTOENCAPSULADO TIPO SECO. | F.P.E. | S/N | S/N | CMP-478 | AREA DE MANTENIMIENTO |

2.2      NUMERO DE CONCEPTO, DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS, PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LAS REFACCIONES.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

| CONCEPTO No. | DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS | CANTIDAD DE REFEREN CIA DE MANTENI MIENTOS ESTIMADOS | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LAS REFAC-CIONES CONTADO A PARTIR DE SU INSTALACIÓN (DÍAS NATURALES) | PLAZO DE EJECU CIÓN DÍAS NATURA LES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION RECEPTORA QUE CONTIENE EQUIPO DE MEDICION EN MEDIA TENSION, UN JUEGO DE CUCHILLAS TRIFASICAS DESCONECTADORAS DE OPERACIÓN EN GRUPO SIN CARGA, TIRO SENCILLO CON DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE RAPIDO, CON AISLADORES SOPORTE DE 15,000 VCA., UN INTERRUPTOR GENERAL EN ALTA TENSION TRIPOLAR DE 50/60 AMP. EN AIRE, TIPO INTERIOR CON ACCIONAMIENTO O MECANISMO DE ENERGIA ALMACENADA O MECANICO PARA APERTURA CON CARGA DE FORMA SIMETRICA, CON APARTARAYOS TIPO AUTOVALVULARES DE 15 KV, 60 HZ, CONECTADOS A TIERRA EN FORMA INDEPENDIENTE DEL SISTEMA, RESISTENCIA MINIMA 10 OHMS, Y AISLADORES SOPORTE DE 15 KV., INCLUYE SECCION DE ACOPLAMIENTO AL TRANSFORMADOR CON BARRAS DE COBRE ELECTROLITICO PARA 15 KV. | 15 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION DERIVADA QUE CONTIENE, UN JUEGO DE CUCHILLAS TRIFASICAS DESCONECTADORAS DE OPERACIÓN EN GRUPO SIN CARGA, TIRO SENCILLO CON DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE RAPIDO, CON AISLADORES SOPORTE DE 15,000 VCA., UN INTERRUPTOR GENERAL EN ALTA TENSION TRIPOLAR DE 50/60 AMP. EN AIRE, TIPO INTERIOR CON ACCIONAMIENTO O MECANISMO DE ENERGIA ALMACENADA O MECANICO PARA APERTURA CON CARGA DE FORMA SIMETRICA, CON APARTARAYOS TIPO AUTOVALVULARES DE 15 KV, 60 HZ, CONECTADOS A TIERRA EN FORMA INDEPENDIENTE DEL SISTEMA, RESISTENCIA MINIMA 10 OHMS, Y AISLADORES SOPORTE DE 15 KV., INCLUYE SECCION DE ACOPLAMIENTO AL TRANSFORMADOR CON BARRAS DE COBRE ELECTROLITICO PARA 15 KV. | 15 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION TIPO PEDESTAL CON BOQUILLAS TIPO POZO O PERNO EN ALTA TENSION, DE 200 A 600 AMP, Y BOQUILLAS TIPO ESPADA EN BAJA TENSION, CON PROTECCIONES EN ALTA TENSION A BASE DE FUSIBLES DE EXPULSION TIPO BAYONETAS O FUSIBLES LIMITADOR DE CORRIENTE EN ACEITE (USO INTERIOR) O EN AIRE (USO EXTERIOR) DE 150 A 225 KVA, CON APARTARAYOS TIPO AUTOVALVULARES DE 15 KV, 60 HZ, CONECTADOS A TIERRA EN FORMA INDEPENDIENTE DEL SISTEMA, RESISTENCIA MINIMA 10 OHMS, Y AISLADORES SOPORTE DE 15 KV. | 12 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO SUMERGIDO EN ACEITE 60 HZ. DE 1000 KVA A 13,800/ 440-220-127 VCA, DE CAPACIDAD | 9 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO SUMERGIDO EN ACEITE 60 HZ DE 750 KVA A 13,800/ 440-220-127 VCA, DE CAPACIDAD | 3 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO SUMERGIDO EN ACEITE 60 HZ DE 500 KVA A 13,800/440-220-127 VCA, DE CAPACIDAD | 9 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO SUMERGIDO EN ACEITE 60 HZ DE 300 – 350 KVA A 480/220-127 VCA, DE CAPACIDAD | 12 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO SUMERGIDO EN ACEITE 60 HZ DE 75 KVA A 2,400/220-127 VCA, DE CAPACIDAD | 6 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO SUMERGIDO EN ACEITE 60 HZ DE 225 KVA A 480/270-127 VCA, DE CAPACIDAD | 18 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO SUMERGIDO EN ACEITE 60 HZ DE 112.5 – 150 KVA A 480/270-127 VCA, DE CAPACIDAD | 9 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFASICO SUMERGIDO EN ACEITE 60 HZ DE 75 KVA A 480/270-127 VCA, DE CAPACIDAD | 3 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INTERRUPTORES DE POTENCIA EN VACIO, EN AIRE O EN HEXAFLUORURO DE AZUFRE. | 12 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 400 KW A 440-220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | 9 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 500 A 450 KW A 440-220-127 VCA, DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | 12 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 300 A 355 KW A 440-220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 12 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 110/125 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | 12 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 50 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 9 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION ELECTRICO TIPO MODULAR , TRES FASES, 4 HILOS, SERVICIO INTERIOR, QUE CONTIENE UN INTERRUPTOR GENERAL ELECTROMAGNETICO DE TRES POLOS MEDICION AMPERMETRO Y VOLMETRO CON CONMUTADOR DE 4 POSICIONES EN AMBOS, , TRANSFORMADORES TIPO DONA E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS INCLUIDOS EN EL GABINETE. | 12 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELECTRICO DE SERVICIO NORMAL EN BAJA TENSION TIPO MODULAR DE 440 O 220/127 VCA, TRES FASES, 4 HILOS, SERVICIO INTERIOR, QUE CONTIENE UN INTERRUPTOR GENERAL ELECTROMAGNETICO/TERMOMAGNETICO (HASTA 1500 AMP), DE TRES POLOS DE HASTA 1,600/1,200/1,000 AMPERES A 220 VCA., CON AMPERMETRO Y VOLMETRO CON CONMUTADOR DE 4 POSICIONES EN AMBOS, 3 TRANSFORMADORES TIPO DONA E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS INCLUIDOS EN EL GABINETE. | 12 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELECTRICO DE SERVICIO NORMAL EN BAJA TENSION TIPO MODULAR DE 440 O 220/127 VCA, TRES FASES, 4 HILOS, SERVICIO INTERIOR, QUE CONTIENE UN INTERRUPTOR GENERAL TERMOMAGNETICO DE TRES POLOS DE HASTA 800/600/400 AMPERES A 220 VCA., CON AMPERMETRO Y VOLMETRO CON CONMUTADOR DE 4 POSICIONES EN AMBOS, 3 TRANSFORMADORES TIPO DONA E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS INCLUIDOS EN EL GABINETE. | 12 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELECTRICO SERVICIO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN BAJA TENSION TIPO MODULAR DE 440 O 220/127 VCA, TRES FASES, 4 HILOS, SERVICIO INTERIOR, QUE CONTIENE UN INTERRUPTOR GENERAL ELECTROMEGNETICO DE TRES POLOS DE HASTA 1600 AMPERES A 220 VCA., CON AMPERMETRO Y VOLMETRO CON CONMUTADOR DE 4 POSICIONES EN AMBOS, 3 TRANSFORMADORES TIPO DONA E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS INCLUIDOS EN EL GABINETE. | 9 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELECTRICO DE SERVICIO EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN BAJA TENSION TIPO MODULAR DE 440 O 220/127 VCA, TRES FASES, 4 HILOS, SERVICIO INTERIOR, QUE CONTIENE UN INTERRUPTOR GENERAL TERMOMAGNETICO DE TRES POLOS DE HASTA 1000/800/600/400 AMPERES A 220 VCA., CON AMPERMETRO Y VOLMETRO CON CONMUTADOR DE 4 POSICIONES EN AMBOS, 3 TRANSFORMADORES TIPO DONA E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS INCLUIDOS EN EL GABINETE. | 9 | SERVICIO | 90 | 5 |
| 23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CORTACIRCUITOS EN POSTE, INCLUYE AISLADORES, APARTARAYOS, FUSIBLES, ABRAZADERAS Y CRUCETAS TRIFASICAS | 9 | SERVICIO | 90 | 5 |

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

| CONCEPTO NO. | DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS | CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENI MIENTOS ESTIMADOS | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LAS REFACCIONES CONTADO A PARTIR DE SU INSTALACIÓN (DÍAS NATURALES | PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURA LES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA C4T PARA POSTE DE CONCRETO | 6 | PIEZA | 90 | 1 |
| 25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR PARA RETENIDA 3R | 6 | PIEZA | 90 | 1 |
| 26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE Y LONGITUD PARA SUBESTACION TIPO RURAL HASTA 112.5 KVA. | 30 | METRO | 90 | 2 |
| 27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE GRAPA PARALELO, GRAPA PERRO Y PREFORMADO DE REMATE PARA CABLE DE ACERO PARA SUBESTACION TIPO RURAL HASTA 112.5 KVA. | 6 | PIEZA | 90 | 1 |
| 28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO, PERNO IPA, ANCLA CONICA DE CONCRETO C1 Y ARANDELA 2AC PARA ANCLAJE DE RETENIDA DE POSTE. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 29 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 6S | 6 | PIEZA | 90 | 1 |
| 30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARAYOS PARA SUBESTACION TIPO RURAL DE 75 HASTA 112.5 KVA. | 6 | PIEZA | 90 | 2 |
| 31 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NUM. 0 AWG THW 75/90 GRADOS CENTIGRADOS 600 VCA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL | 20 | METRO | 90 | 2 |
| 32 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NUM. 00 AWG THW 75/90 GRADOS CENTIGRADOS 600 VCA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL | 25 | METRO | 90 | 2 |
| 33 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NUM. 1 AWG THW 75/90 GRADOS CENTIGRADOS 600 VCA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL | 25 | METRO | 90 | 2 |
| 34 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NUM. 2 AWG THW 75/90 GRADOS CENTIGRADOS 600 VCA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL | 25 | METRO | 90 | 2 |
| 35 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NUM. 250 MCM AWG THW 75/90 GRADOS CENTIGRADOS 600 VCA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL | 40 | METRO | 90 | 2 |
| 36 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NUM. 4 AWG THW 75/90 GRADOS CENTIGRADOS 600 VCA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL | 30 | METRO | 90 | 2 |
| 37 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NUM. 6 AWG THW 75/90 GRADOS CENTIGRADOS 600 VCA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL | 30 | METRO | 90 | 2 |
| 38 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NUM. 8 AWG THW 75/90 GRADOS CENTIGRADOS 600 VCA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL | 40 | METRO | 90 | 2 |
| 39 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NUM. 10 AWG THW 75/90 GRADOS CENTIGRADOS 600 VCA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL | 60 | METRO | 90 | 2 |
| 40 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NUM. 12 AWG THW 75/90 GRADOS CENTIGRADOS 600 VCA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL | 100 | METRO | 90 | 2 |
| 41 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR COMPACTO CABLEADO CLASE “B” DE COBRE SUAVE 15 KV. CAL. 2 AWG, PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTRUÍDA SOBRE EL CONDUCTOR, AISLAMIENTO, AISLAMIENTO DE EP O XLP, PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTRUÍDA SOBRE EL AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTATICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE SUAVE, CINTA SEPARADORA, CUBIERTA EXTERIOR TERMOPLASTICA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL. | 30 | METRO | 90 | 2 |
| 42 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR COMPACTO, CABLEADO CLASE “B”, DE COBRE SUAVE, 15 KV., CAL. 1/0 AWG, PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTRUÍDA SOBRE EL CONDUCTOR, AISLAMIENTO DE EP O XLP, PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTRUÍDA SOBRE EL AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTATICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE SUAVE, CINTA SEPARADORA, CUBIERTA EXTERIOR TERMOPLASTICA.. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL | 40 | METRO | 90 | 2 |
| 43 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR COMPACTO, CABLEADO CLASE “B”, DE COBRE SUAVE, 15 KV., CAL. 2/0 AWG, PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTRUÍDA SOBRE EL CONDUCTOR, AISLAMIENTO DE EP O XLP, PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTRUÍDA SOBRE EL AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTATICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE SUAVE, CINTA SEPARADORA, CUBIERTA EXTERIOR TERMOPLASTICA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL | 40 | METRO | 90 | 2 |
| 44 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR COMPACTO, CABLEADO CLASE “B”, DE COBRE SUAVE, 15 KV., CAL. 3/0 AWG, PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTRUÍDA SOBRE EL CONDUCTOR, AISLAMIENTO DE EP O XLP, PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTRUÍDA SOBRE EL AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTATICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE SUAVE, CINTA SEPARADORA, CUBIERTA EXTERIOR TERMOPLASTICA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL | 30 | METRO | 90 | 2 |
| 45 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR COMPACTO, CABLEADO CLASE “B”, DE COBRE SUAVE, 15 KV., CAL. 4/0 AWG, PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTRUÍDA SOBRE EL CONDUCTOR, AISLAMIENTO DE EP O XLP, PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTRUÍDA SOBRE EL AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTATICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE SUAVE, CINTA SEPARADORA, CUBIERTA EXTERIOR TERMOPLASTICA. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL | 20 | METRO | 90 | 2 |
| 46 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA SUBESTACION TIPO PEDESTAL HASTA 112.5 KVA. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 47 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES EN ALTA TENSION EXTERNO A TRANSFORMADOR 4 DERIVACIONES EN A. T. 2 ARRIBA Y 2 DEBAJO DE 2.5% DE LA TENSION NOMINAL (CON PERILLA FUERA DEL TANQUE) EN EL FRENTE DEL TANQUE PARA 150 KVA EN ADELANTE SEGÚN NORMA DGE. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 48 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOMETRO EN EL FRENTE DEL TANQUE PARA 150 KVA EN ADELANTE SEGÚN NORMA DGE. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 49 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MUESTREO DE ACEITE AL FRENTE SEGÜN NORMA DGE. | 10 | PIEZA | 90 | 2 |
| 50 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA SUBESTACION HASTA 225 KVA. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 51 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARAYOS PARA SUBESTACION HASTA 225 KVA. | 6 | PIEZA | 90 | 2 |
| 52 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA SUBESTACION HASTA 500 KVA. | 6 | PIEZA | 90 | 2 |
| 53 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARAYOS PARA SUBESTACION HASTA 500 KVA. | 6 | PIEZA | 90 | 2 |
| 54 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA SUBESTACION HASTA 750 KVA. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 55 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARAYOS PARA SUBESTACION HASTA 750 KVA. | 6 | PIEZA | 90 | 2 |
| 56 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA SUBESTACION HASTA 1000 KVA. | 6 | PIEZA | 90 | 2 |
| 57 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARAYOS PARA SUBESTACION HASTA 1000 KVA. | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 58 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRONICO SENSITIVO DE VOLTAJE DE PARA TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DE TRANSFERENCIA DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN BAJA TENSION 220/127 VCA, TRES FASES, 4 HILOS, SERVICIO INTERIOR | 6 | PIEZA | 90 | 2 |
| 59 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR DE TIEMPO DE RETRANSFERENCIA PARA TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DE TRANSFERENCIA DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN BAJA TENSION 220/127 VCA, TRES FASES, 4 HILOS, SERVICIO INTERIOR | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 60 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR DE TIEMPO DE PARO PARA TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DE TRANSFERENCIA DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN BAJA TENSION 220/127 VCA, TRES FASES, 4 HILOS, SERVICIO INTERIOR | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 61 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR AUXILIAR DE RETRANSFERENCIA PARA TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DE TRANSFERENCIA DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN BAJA TENSION 220/127 VCA, TRES FASES, 4 HILOS, SERVICIO INTERIOR | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 62 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE RELOJ PROGRAMADOR PARA ARRANQUE DE PRUEBA PARA TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DE TRANSFERENCIA DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN BAJA TENSION 220/127 VCA, TRES FASES, 4 HILOS, SERVICIO INTERIOR | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 63 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA PARA PLANTAS ELECTRICAS DE 27 PLACAS, 24 VCD. PARA PLANTA DE EMERGENCIA | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 64 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIA ELECTRICA CALEFACTORA DEL AGUA DE RADIADOR PARA PLANTA DE ENERGENCIA | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 65 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE VOLTAJE DE LA EXCITATRIZ DEL GENERADOR DE CA. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 50-150 KW. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 66 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE VOLTAJE DE LA EXCITATRIZ DEL GENERADOR DE CA. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 250-355 KW. | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 67 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE VOLTAJE DE LA EXCITATRIZ DEL GENERADOR DE CA. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 400-500 KW. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 68 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO RECTIFICADOR DE DIODOS DEL GENERADOR DE CA. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 50-150 KW. | 6 | PIEZA | 90 | 2 |
| 69 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO RECTIFICADOR DE DIODOS DEL GENERADOR DE CA. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 250-355 KW. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 70 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO RECTIFICADOR DE DIODOS DEL GENERADOR DE CA. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 400-500 KW. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 71 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DEL GENERADOR DE CA. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 50-150 KW. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 72 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DEL GENERADOR DE CA. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 250-355 KW. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 73 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA, DEL GENERADOR DE CA. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 400-500 KW. | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 74 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT COMPLETO DE BULBO SENSOR DE PRESION DE ACEITE DEL MOTOR, SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA Y DE VELOCIDAD DEL GENERADOR DE CA. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 50-150 KW. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 75 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT COMPLETO DE BULBO SENSOR DE PRESION DE ACEITE DEL MOTOR, SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA Y DE VELOCIDAD DEL GENERADOR DE CA. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 250-355 KW. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 76 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT COMPLETO DE BULBO SENSOR DE PRESION DE ACEITE DEL MOTOR, SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA Y DE VELOCIDAD DEL GENERADOR DE CA. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 400-500 KW. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 77 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE Y JUEGO DE INYECTORES PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 50-150 KW. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 78 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE Y JUEGO DE INYECTORES PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 250-355 KW. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 79 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE Y JUEGO DE INYECTORES, PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 400-500 KW. | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 80 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRONICO DE CONTROL DE OPERACIÓN DEL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE 24 VCD. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 50-150 KW. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 81 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRONICO DE CONTROL DE OPERACIÓN DEL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE 24 VCD. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 250-355 KW. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 82 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRONICO DE CONTROL DE OPERACIÓN DEL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE 24 VCD. PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE 400-500 KW. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 83 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO DE 24 VCD PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 500 KW A 440-220-127 VCA, DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 84 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO DE 24 VCD PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 400 KW A 440-220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 85 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO DE 24 VCD PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 355 KW A 440-220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 86 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO DE 24 VCD PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 300 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 87 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO DE 24 VCD PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 275 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 88 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO DE 24 VCD PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 250 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 89 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO DE 24 VCD PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 150 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 90 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO DE 24 VCD PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 125/110 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 91 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO DE 24 VCD PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 75 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 92 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO DE 24 VCD PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 50 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 93 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 500 KW A 440-220-127 VCA, DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 94 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 400 KW A 440-220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 95 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 355 KW A 440-220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 96 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 300 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 97 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 275 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 98 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 250 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 99 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 150 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 100 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 125/110 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 101 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 75 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 102 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 50 KW A 220-127 VCA DE CAPACIDAD, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA COMBUSTIBLE DIESEL, TIPO ESTACIONARIO INTERIOR CON SU TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 103 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL, DE 30 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 104 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL, DE 40 AMP. DE 600 VCA. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 105 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL, DE 50 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 106 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL, DE 75 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 107 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL, DE 100 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO KAL, DE 125 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 109 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO KAL, DE 150 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 110 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO KAL, DE 175 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 111 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO KAL, DE 200 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 112 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO LAL, DE 225 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 113 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO LAL, DE 250 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 114 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO LAL, DE 300 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 115 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO LAL, DE 350 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 116 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO LAL, DE 400 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 117 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO MAL, DE 500 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 118 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO MAL, DE 600 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 119 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO MAL, DE 700 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 120 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO MAL, DE 800 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 121 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO MAL, DE 900 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 122 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO MAL, DE 1000 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 123 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO PHF, DE 600 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 124 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO PHF, DE 700 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 125 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO PHF, DE 800 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 126 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO PHF, DE 1000 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 127 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO PHF, DE 1200 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 128 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO PHF, DE 1600 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 129 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO PHF, DE 1800 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 130 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO PHF, DE 2000 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 131 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS EN CAJA MOLDEADA TRES POLOS MARCA SQUARE D NUMERO CATALOGO AL50FA | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 132 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS EN CAJA MOLDEADA TRES POLOS MARCA SQUARE D NUMERO CATALOGO AL100FA | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 133 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS EN CAJA MOLDEADA TRES POLOS MARCA SQUARE D NUMERO CATALOGO AL250KA | 7 | PIEZA | 90 | 2 |
| 134 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS EN CAJA MOLDEADA TRES POLOS MARCA SQUARE D NUMERO CATALOGO AL400LA | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 135 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS EN CAJA MOLDEADA TRES POLOS MARCA SQUARE D NUMERO CATALOGO AL900MA | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 136 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS EN CAJA MOLDEADA TRES POLOS MARCA SQUARE D NUMERO CATALOGO AL2500PA | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 137 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I LINE, MODELO KH36125, DE 125 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 138 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I LINE, MODELO KH36150, DE 150 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 139 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I LINE, MODELOKH36175, DE 175 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 140 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I LINE, MODELO KH36200, DE 200 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 141 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I LINE, MODELO KH36250, DE 250 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 142 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I LINE, MODELO LH36300, DE 300 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 143 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I LINE, MODELO LH36400, DE 400 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 144 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I LINE, MODELO MH36500, DE 500 AMP. DE 600 VCA. , 250 VCD, 3 POLOS, MARCA SQUARE D. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 145 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE GOBERNADOR ELECTRONICO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 50 KW, COMBUSTIBLE DIESEL. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 146 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE GOBERNADOR ELECTRONICO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 125 KW, COMBUSTIBLE DIESEL. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 147 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE GOBERNADOR ELECTRONICO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 300 KW, COMBUSTIBLE DIESEL. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 148 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE GOBERNADOR ELECTRONICO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 450 KW, COMBUSTIBLE DIESEL. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 149 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE GOBERNADOR ELECTRONICO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 500 KW, COMBUSTIBLE DIESEL. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 150 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 50 KW, COMBUSTIBLE DIESEL. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 151 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 125 KW, COMBUSTIBLE DIESEL. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 152 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 500 KW, COMBUSTIBLE DIESEL. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 153 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION BALERO DEL ROTOR DEL GENERADOR DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 50 KW, COMBUSTIBLE DIESEL. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 154 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION BALERO DEL ROTOR DEL GENERADOR DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 125 KW, COMBUSTIBLE DIESEL. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 155 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION BALERO DEL ROTOR DEL GENERADOR DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 500 KW, COMBUSTIBLE DIESEL. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 156 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA DE DISPARO POR BAJA TENSION PARA INTERRUPTOR EN VACIO TIPO VR DE 15 KV MARCA SQUARE´D | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 157 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA DE CIERRE PARA INTERRUPTOR EN VACIO TIPO VR DE 15 KV MARCA SQUARE´D | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 158 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA DE DISPARO PARA INTERRUPTOR EN VACIO TIPO VR DE 15 KV MARCA SQUARE´D | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 159 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE DOBLE BOBINA DE DISPARO PARA INTERRUPTOR EN VACIO TIPO VR DE 15 KV MARCA SQUARE´D | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 160 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA DE DISPARO MX PARA INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT MOD. NW MARCA MERLIN GERIN | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 161 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA DE CIERRE XF PARA INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT MOD. NW MARCA MERLIN GERIN | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 162 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA DE MINIMA TENSION MN PARA INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT MOD. NW MARCA MERLIN GERIN | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 163 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO DE REARME PARA INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT MOD. NW MARCA MERLIN GERIN | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 164 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE ARQUEO PARA INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT MOD. NW MARCA MERLIN GERIN | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 165 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PINZAS DE CONEXIÓN DE FUERZA PARA INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT MARCA MERLIN GERIN MODELO NW32H1 | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 166 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PINZAS DE CONEXIÓN DE FUERZA PARA INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT MARCA MERLIN GERIN MODELO NW12H1 | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 167 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEITE DIELECTRICO QUE CUMPLA CON LA NORMAS IEC 60296 Y LA ASTM D-3487. | 8 | LITRO | 90 | 2 |
| 168 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PRUEBAS A CABLES ELECTRICOS DE AISLAMIENTO DE MEDIA TENSION Y ALTA TENSION | 9 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 169 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EMPALMES MONOFASICOS EN CABLES CON AISLAMIENTO SÓLIDO, PANTALLA ELECTROSTATICA Y PROTECCION PLASTICA | 9 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 170 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PARA CABLE DE MEDIA TENSION CONTRACTIL EN FRIO, TIPO QT-III, MARCA 3M, PARA SERVICIO INTERIOR EN CABLE SECO, PARA CALIBRE 2, PARA 15 KV. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 171 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PARA CABLE DE MEDIA TENSION CONTRACTIL EN FRIO, TIPO QT-III, MARCA 3M, PARA SERVICIO INTERIOR EN CABLE SECO, PARA CALIBRE 1/0, PARA 15 KV. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 172 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PARA CABLE DE MEDIA TENSION CONTRACTIL EN FRIO, TIPO QT-III MARCA 3M, PARA SERVICIO INTERIOR EN CABLE SECO, PARA CALIBRE 2/0, PARA 15 KV. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 173 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PARA CABLE DE MEDIA TENSION CONTRACTIL EN FRIO, TIPO QT-III MARCA 3M, PARA SERVICIO INTERIOR EN CABLE SECO, PARA CALIBRE 3/0, PARA 15 KV. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 174 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PARA CABLE DE MEDIA TENSION CONTRACTIL EN FRIO, TIPO QT-III MARCA 3M, PARA SERVICIO INTERIOR EN CABLE SECO, PARA CALIBRE 4/0, PARA 15 KV. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 175 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PARA CABLE DE MEDIA TENSION CONTRACTIL EN FRIO, TIPO QT-III, MARCA 3M, PARA SERVICIO EXTERIOR EN CABLE SECO, PARA CALIBRE 2, PARA 15 KV. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 176 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PARA CABLE DE MEDIA TENSION CONTRACTIL EN FRIO, TIPO QT-III, MARCA 3M, PARA SERVICIO EXTERIOR EN CABLE SECO, PARA CALIBRE 1/0, PARA 15 KV. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 177 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PARA CABLE DE MEDIA TENSION CONTRACTIL EN FRIO, TIPO QT-III MARCA 3M, PARA SERVICIO EXTERIOR EN CABLE SECO, PARA CALIBRE 2/0, PARA 15 KV. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |
| 178 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PARA CABLE DE MEDIA TENSION CONTRACTIL EN FRIO, TIPO QT-III MARCA 3M, PARA SERVICIO EXTERIOR EN CABLE SECO, PARA CALIBRE 3/0, PARA 15 KV. | 8 | PIEZA | 90 | 2 |
| 179 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PARA CABLE DE MEDIA TENSION CONTRACTIL EN FRIO, TIPO QT-III MARCA 3M,PARA SERVICIO EXTERIOR EN CABLE SECO, PARA CALIBRE 4/0, PARA 15 KV. | 9 | PIEZA | 90 | 2 |

2.3 NUMERO DE CONCEPTO, DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS, UNIDAD DE MEDIDA, PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LAS REFACCIONES, PLAZO DE EJECUCIÓN.

CONCEPTO DE LA 1 A LA 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIONES ELECTRICAS DIFERENTES TIPOS Y CAPACIDADES.

1.-LIBRANZA PARCIAL O TOTAL DE LA SUBESTACIÓN.

2.-EL INGENIERO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL ÁREA EFECTUARÁ EL TRÁMITE DE LA LIBRANZA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO AUTORIZADO PARA LA UNIDAD MÉDICA INCLUYENDO EL PERMISO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

3.-LE ENTREGARÁ AL PROVEEDOR EL PERMISO DE TRABAJO ANALIZADO ADJUNTANDO LOS FORMATOS DE LOS LINEAMIENTOS QUE SE APLICARÁN.

4.-EL INGENIERO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ENTREGARÁ EL EQUIPO DESENERGIZADO, EL MISMO VERIFICARÁ PONIENDO LAS RESPECTIVAS ETIQUETAS “NO OPERAR PELIGRO HOMBRES TRABAJANDO”, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DEBE ABRIR Y EXTRAER EL O LOS INTERRUPTORES DE SUS CELDAS.

5.- EL PROVEEDOR DEL SERVICIO ORDENARÁ A LOS OPERARIOS ELECTRICISTAS QUE TENGAN LA CATEGORÍA Y EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ASÍ COMO EL MANEJO Y USO ADECUADO DE LOS MATERIALES AISLANTES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRUEBAS.

6.- UNA VEZ QUE PERSONAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN HAYA ABIERTO Y EXTRAÍDO LOS INTERRUPTORES CORRESPONDIENTES DE SU CELDA, DEBERÁN COLOCARSE CANDADOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD, POR PARTE DE MANTENIMIENTO Y/O OPERACIÓN FUERZA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LIBRANZAS CM-048 Y SECUENCIA DE LIBRANZAS.

7.- VERIFICAR AUSENCIA DE TENSIÓN EN LOS EQUIPOS A INTERVENIR CON VOLTÍMETRO ADECUADO AL NIVEL DE VOLTAJE A MEDIR, VERIFICANDO PREVIAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VOLTÍMETRO A UTILIZAR.

8.- SE DEBERÁ DESCARGAR A TIERRA LA POSIBLE CARGA ESTÁTICA CON PÉRTIGA Y CONECTAR A TIERRA LAS TRES FASES DEL TABLERO A INTERVENIR.

9.- EFECTUAR MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A LAS BARRAS PRINCIPALES CON LOS CIRCUITOS DERIVADOS ABIERTOS, ANTES DE EFECTUAR LA LIMPIEZA.

10.- EFECTUAR UNA INSPECCIÓN GENERAL.

11.- EFECTUAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

MANTENIMIENTO Y PRUEBAS ELÉCTRICAS A INTERRUPTORES DE POTENCIA.

A) VERIFICACIÓN, FUNCIONAMIENTO LÁMPARAS INDICADORAS.

B) VERIFICAR CONMUTADORES (VER QUE OPEREN ADECUADAMENTE).

C) VERIFICAR DAÑOS Y DESAJUSTES QUE PUEDAN TENER LAS PUERTAS DE CADA CUBÍCULO.

D) VERIFICAR DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN EN LAS PUERTAS DE LOS TABLEROS.

E) VERIFICAR ESTADO DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y PROTECCIÓN.

F) EFECTUAR LIMPIEZA Y VERIFICAR CONEXIONES DEL SISTEMA DE TIERRAS.

G) INSPECCIONAR Y MEDIR EL ESTADO DE LOS CABLES DE FUERZA Y CONTROL.

H) REAPRETAR TORTILLERÍA EN GENERAL DEL TABLERO, CAMBIAR Y REPONER EN SU CASO.

I) LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE AISLADORES EN GENERAL.

J) INSPECCIÓN VISUAL DE TRANSFORMADORES DE MEDICIÓN.

K) VERIFICAR QUE TODOS LOS CIRCUITOS ESTÉN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS.

L) PRUEBAS A INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA.

M) VERIFICAR LA CORRECTA CALIBRACIÓN DE LOS RELEVADORES DE ACUERDO AL ESTUDIO DE COORDINACIÓN

N) VERIFICAR VOLTAJE DE CONTROL (CD Y CA) EN EL TABLERO.

O) VERIFICAR DISPARO DE LOS INTERRUPTORES DE POTENCIA EN POSICIÓN DE PRUEBA POR MEDIO DE LOS RELEVADORES DE PROTECCIÓN DESDE LA SALIDA DE LOS TC´S.

P) VERIFICAR LA OPERACIÓN CORRECTA DE LAS ALARMAS.

Q) OPERAR CONTROLES DE CIERRE Y APERTURA DE LOS INTERRUPTORES DE POTENCIA MANUAL

Y ELÉCTRICAMENTE.

R) VERIFICAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA SI CUENTA CON ELLO Y SI LO PERMITE LA LIBRANZA.

S) DESPUÉS DE HABER CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, RETIRAR LA CONEXIÓN PROVISIONAL A TIERRA DEL BUS Y EFECTUAR LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.

T) EFECTUAR UNA INSPECCIÓN FINAL Y LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

NOTA: TODAS LAS REFACCIONES Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE CONCEPTO COMO PARTE DE LA  RUTINA DE MANTENIMIENTO DEBERAN DE SER CONSIDERADOS DENTRO DEL COSTO DE SU PROPUESTA. NO SE PAGARAN CON OTRO CONCEPTO.

CONCEPTO 4 AL 11: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS SUMERGIDOS EN ACEITE DE DIFERENTES CAPACIDADES.

1.- SE DEBERÁ CONTAR CON EL PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO Y LA LIBRANZA CORRESPONDIENTE.

2.- CERTIFICAR EL CORRECTO ACORDONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO.

3.- VERIFICAR QUE LOS INTERRUPTORES DEL TRANSFORMADOR ESTÉN ABIERTOS Y FUERA DE SU CUBÍCULO, CON CANDADOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD.

4.- VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE EN EL LADO DE BAJA Y ALTA TENSIÓN CON EL EQUIPO DE MEDICIÓN ADECUADO.

5.- DRENAR A TIERRA EL VOLTAJE REMANENTE EN CADA UNA DE LAS FASES.

6.- REALIZAR INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA DEL ESTADO DEL TRANSFORMADOR, DE ACUERDO AL FORMATO CME -006-2 ANOTANDO ANOMALÍAS ENCONTRADAS.

7.- ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

A).- RETIRAR TAPAS DE CAJA DE CONEXIONES DEL LADO DE ALTA Y BAJA.

B).- VERIFICAR ESTADO DE BOQUILLAS, ENCINTADO DE CONEXIONES.

C).- MARCAR DEBIDAMENTE LAS TERMINALES DEL LADO DE ALTA Y BAJA.

D).- DESCONECTAR CABLES DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO.

E).- LIMPIEZA DE CONEXIONES DEL PRIMARIO, SECUNDARIO Y TIERRA.

F).- LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE BUSHINGS.

G).- INSPECCIÓN DE ABRAZADERAS Y EMPAQUES DE BUSHINGS.

H).- INSPECCIÓN DE EMPAQUES EN TAPA Y REGISTROS.

I).- INSPECCIÓN DE CAMBIADOR DE TAP’S Y SUS EMPAQUES.

J).- VERIFICAR FUGAS DE ACEITE Y DAÑOS EN LOS RADIADORES.

K).- VERIFICAR EQUIPO INERTAIRE Y CORREGIR FUGAS.

L).- VERIFICAR INDICADOR DEL NIVEL DE LÍQUIDO.

M).-VERIFICAR INDICADOR DE TEMPERATURA.

N).- VERIFICAR APARATO RELEVADOR DE PRESIÓN.

Ñ).- VERIFICAR APARTARRAYOS.

O).- VERIFICAR EQUIPO BUCHOOLZ.

P).- VERIFICAR ESTADO Y OPERACIÓN ELÉCTRICA DE VENTILADORES.

Q).- VERIFICAR CALIBRACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN.

R).- VERIFICAR RESISTENCIA DEL TANQUE A TIERRA.

S).- VERIFICAR RESISTENCIA ÓHMICA DE ATERRIZAMIENTO AL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR.

T).- PRUEBA DE DISPAROS POR PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL TRANSFORMADOR.

U).- REVISIÓN DE VÁLVULAS DE BLOQUEO EN TRANSFORMADORES CON RADIADORES DESMONTABLES.

8.- PRUEBAS ELÉCTRICAS.

LAS PRUEBAS ELÉCTRICAS DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS  FORMATOS CME -006 1/2/3/4

|  | TITULO: LINEAMENTE GENERAL PARA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES EN ACEITE |
| --- | --- |
|  | DEPARTAMENTO QUE ELABORA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. |
| HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA |

LISTA DE INSPECCION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADORES Y DISPOSITIVOS AUXILIARES

| TRANSFORMADOR | P E R I O D I C I D A D |
| --- | --- |
|  | SEMANAL | MENSUAL | SEMESTRAL | ANUAL/BIANUAL |
| CORRIENTE Y VOLTAJE DE CARGA |  |  |  |  |
| NIVEL DE LIQUIDO |  |  |  |  |
| INDICADOR DE PRESION Y VACIO. |  |  |  |  |
| TEMPERATURA: o1 Nivel superior de líquido o2 Devanados Temp. Aprox. Dev.= (T aceite- Tamb) + 10°C. o1 AMBIENTE. |  |  |  |  |
| PRESION DE NITROGENO (CILINDRO) (TRANSFORMADORES SELLDOS CON CAMARA DE NITROGENO) |  |  |  |  |
| SUPERFICIES EXTERNAS Y CORROSION |  |  |  |  |
| APRIETE DE EMPAQUES Y FUGAS EN GENERAL. |  |  |  |  |
| VALVULAS DE SOBREPRESION. (operación-CALIBRACION) |  |  |  |  |
| BOQUILLAS Y APARTARRAYOS |  |  |  |  |
| RESISTENCIA A TIERRA Y SISTEMA DE TIERRAS (CONEXIONES FLOJAS O ROTAS. MEDICION DE RESISTENCIA ÓHMICA |  |  |  |  |
| RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. PRUEBAS DE ACEITE (RIGIDEZ ELECTRICA, FACTOR DE POTENCIA, ACIDES, TENSION INTERFACIAL, ETC.) |  |  |  |  |
| CONDICION GENERAL CAMBIADOR BAJO CARGA AUTOMATICO(NUMERO DE OPERACIONES). |  |  |  |  |

|  | TITULO: LINEAMIENTO GENERAL PARA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES EN ACEITE. |
| --- | --- |
|  | DEPARTAMENTO QUE ELABORA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. |
| HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA |

INSPECCION DE TRANSFORMADORES

| LOCALIZACION | FECHA: |
| --- | --- |
| KVA | FABRICANTE |
| NUM. SERIE: | TIPO | FASES |
| FRECUENCIA | ELEVACION | °C |
| CONEXION | VOLTAJE | IMPEDANCIA |

| CAJAS DE CONEXIONES | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| --- | --- | --- |
| TAPAS | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| TORNILLERIA | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| EMPAQUES | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| DUCTOS | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| TERMINALES PRIMARIO | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| TERMINALES SECUNDARIO | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| BUSHINGS PRIMARIO | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| BUSHINGS SECUNDARIO | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| ABRAZADERAS Y EMPAQUES BUSHINGS | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| ACEITE |  |  |
| INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| NIVEL ACEITE TRANSFORMADOR | ALTO ( ) NORMAL( ) | BAJO ( ) |
| NIVEL ACEITE DESCONECTADOR | ALTO ( ) NORMAL( ) | BAJO ( ) |
| FUGA DE ACEITE | SI ( ) | NO ( ) |
| TEMPERATURAS |  |  |
| INDICADORES DE TEMPERATURA | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| TEMP. DEL TRANSFORMADOR | ACTUAL ( ) ° C | MAXIMA ( ) |
| VENTILADORES | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| ACCESORIOS Y PROTECCIONES |  |  |
| EQUIPO INERTAIRE | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| EQUIPO BUCHOOLZ | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| APARTARRAYOS | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| SOBREPRESION | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| SILICA GEL | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| SISTEMAS DE TIERRAS |  |  |
| CABLE PUESTO A TIERRA | SI ( ) | NO ( ) |
| LIMPIEZA |  |  |
| LIMPIEZA | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| TRASFORMADOR | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| DESCONECTADOR | BUENO ( ) | MALO ( ) |
| PINTURA |  |  |
| TRASFORMADOR | SI ( ) | NO ( ) |
| ROTULACION DE TRANSFORMADOR (VOLTAJE G TAG) | SI ( ) | NO ( ) |
| DESCONECTADOR | SI ( ) | NO ( ) |
| ROTULACION DESCONECTADOR |  |  |

OBSERVACIONES:

| INGENIERO: | FIRMA: |
| --- | --- |
| MANDO MEDIO: | FIRMA: |
| OPERARIO: | FIRMA: |
|  | TITULO: LINEAMIENTO GENERAL PARA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES EN ACEITE |
|  | DEPARTAMENTO QUE ELABORA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. |
| HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA |

| AREA: | No. ECONOMICO: | TIPO: |
| --- | --- | --- |
| PLANTA: | MARCA: | KVA: |
| SUB. ELECT. No. | RELACION VOLT. | FECHA: |

| PERMISO DE TRABAJO BIEN REQUISITADO | SI ( ) | NO ( ) |
| --- | --- | --- |
| HERRAMIENTA Y EL EQUIPO DE MEDICION EN BUENAS CONDICIONES | SI ( ) | NO ( ) |
| EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL BASICO | SI ( ) | NO ( ) |
| VERIFICO AUSENCIA DE VOLTAJE | SI ( ) | NO ( ) |
| EQUIPO CANDADEADO Y ETIQUETADO | SI ( ) | NO ( ) |
|  | SI ( ) | NO ( ) |
| 1. SE RETIRARON TAPAS DEL LADO DE ALTA Y BAJA. | SI ( ) | NO ( ) |
| 2. VERIFICO ESTADO DE BOQUILLAS Y ENCINTADO DE CONEXIONES | SI ( ) | NO ( ) |
| 3. LIMPIEZA DE CONEXIONES, PRIMARIO Y SECUNDARIO. | SI ( ) | NO ( ) |
| 4. LIMPIEZA DE BUSHING’S | SI ( ) | NO ( ) |
| 5. CAMBIO DE EMPAQUE DE CAMBIADOR DE TAP’S | SI ( ) | NO ( ) |
| 6. SE VERIFICO NIVEL DE ACEITE DEL EQUIPO. ALTO ( ) BAJO ( ) BUENO ( ) SE RECUPERO ( ) | SI ( ) | NO ( ) |
| 7. FUGAS DE ACEITE. | SI ( ) | NO ( ) |
| 8. VERIFICO Y LIMPIO EQUIPO BUCHOOLZ. | SI ( ) | NO ( ) |
| 9. VERIFICO PROTECCIONES ELECTRICAS. | SI ( ) | NO ( ) |
| 10. VERIFICO LA PRESION DE GAS DEL EQUIPO INERTAIRE. | SI ( ) | NO ( ) |
| 11. VERIFICO ESTADO DE SILICA GEL | SI ( ) | NO ( ) |
| 12. VERIFICO LA PRESION DE GAS (TRANSFORMADOR) | SI ( ) | NO ( ) |
| 13. SE REVISO Y SE PROBO EL CONTROL DE LOS VENTILADORES. | SI ( ) | NO ( ) |
| 14. SE REVISO LA CONEXIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA. | SI ( ) | NO ( ) |
| 15. SE VERIFICO QUE LAS TAPAS CONTARAN CON SU TORNILLERIA COMPLETA | SI ( ) | NO ( ) |
| 16. SE SACO MUESTRAS DE ACEITE PARA REALIZAR PRUEBAS RIGIDEZ DIELECTRICA ( ) F. P. ( ) ANAL. CROMAT. ) | SI ( ) | NO ( ) |
| 17. SE ENTREGO REPORTE CORRESPONDIENTE Y DATOS DE PLACA PARA ACTUALIZAR EL CENSO. | SI ( ) | NO ( ) |
| 18. |  |  |

OBSERVACIONES:

| INGENIERO: | FIRMA: |
| --- | --- |
| MANDO MEDIO: | FIRMA: |
| OPERARIO: | FIRMA: |

|  | TITULO: LINEAMIENTO GENERAL PARA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES EN ACEITE. |
| --- | --- |
|  | DEPARTAMENTO QUE ELABORA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. |
| HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA |
| FECHA | PRUEBA DE TRANSFORMADORES |
| PLANTA: | No. ECONOMICO: |
| SUBESTACION: | RELACION: |
| POTENCIA: | CONEXIÓN: |
| MARCA: | No. SERIE: |

| RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (R. A.) |  | RESISTENCIA OHMICA (R. O.) |
| --- | --- | --- |
| TIEMPO | (H) - (X-T) | (X) –(H+T) (H) – (X) |  | A. T. | OHMS | R.O. PLACA | B. T. | OHMS | R.O. PLACA |
| 15 SEG |  |  |  | H1 + H2 |  |  | X1 + X2 |  |  |
| 30 SEG |  |  |  | H2 + H3 |  |  | X2 + X3 |  |  |
| 45 SEG |  |  |  | H3 + H1 |  |  | X3 + X1 |  |  |
| 1 MIN |  |  |  | TEMP. °C | X 0 - X 1 – X 2 – X 3 |  |  |
| 2 MIN |  |  |  |  |
| 3 MIN |  |  |  | RESISTENCIA OHMICA (R. O.) |
| 4 MIN |  |  |  | TAP | VALOR TEORICO | H-H/ X-X | H-H/X-X | H-H/X-X | DIF. MAX |
| 5 MIN |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 MIN |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 MIN |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 MIN |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 MIN |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 MIN |  |  |  |  |
| I P (MIN 1.5) |  |  |  | CAPACITANCIA Y FACTOR DE DISIPACION (F .D.) |
| VOLTS CD PRUEBA |  |  |  |  | CAPACITACION Y FACTOR DE DISIPACION (F .D.) |
| R.A MIN. ACEPTABLE |  |  |  |  | MULT. UF | MEDIDO | DIAL MEDIDO |
| TEMP EN ° |  |  |  | CH/CL |  |  |  |
|  |  | CL/ CH |  |  |  |

R.A. CABLES DEL PRIMARIO     KV  C. D. (R.A. MIN……..M2)                                                                          NOTA: SI EL DEVANADO DE B.T. ESTA CONECTADO EN Y1- Y0   A TIERRA

|  |  |  |  |  |  |  |  | CORRIENTE DE EXITACION (DELTA) HV LV TIERRA 1 exc. (Ma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H1 | H2 | H3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H2 | H1 | H3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H2 | H1 | H1 |  |
| 1 MIN |  |  |  |  |  |  |  | H3 | H2 | H1 |  |
| 2 MIN |  |  |  |  |  |  |  | H3 | H1 | H2 |  |
| 3 MIN |  |  |  |  |  |  |  | H1 | H3 | H2 |  |

R.A. CABLES DEL SECUNDARIO     KV  C. D. (R.A. MIN……..M2)

| TIEMPO | F1-T | F2-T | F3-T | F1-F2 | F2-F3 | F3-F1 |  | CORRIENTE DE EXCITACIÓN (ESTRELLA)……………………………..KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 MIN |  |  |  |  |  |  |  | HV | LV | 1exc. (mA) |
| 2 MIN |  |  |  |  |  |  |  | H1 | H0 |  |
| 3 MIN |  |  |  |  |  |  |  | H2 | H0 |  |
| ACEITE AISLANTE | H3 | H0 |  |
| RIGIDEZ DIELECTRICA | MINIMO 30 KVD |  |  |
| HUMEDAD | MAXIMO 10 PPM |  | INGENIERO | FIRMA |
| FACTOR DE POTENCIA | MAXIMO 0.7% |  | MANDO MEDIO | FIRMA |
| OLOR | MAXIMO 3.5 |  | OPERARIO | FIRMA |

CONCEPTO 12: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INTERRUPTORES DE POTENCIA  EN VACIO, EN AIRE O EN HEXAFLUORURO DE AZUFRE.

RELACION DE ACTIVIDADES.

1.- SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO, CUANDO SE REQUIERA, SE TRAMITARÁ LA SOLICITUD DE LIBRANZA CORRESPONDIENTE.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBE SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD MÉDICA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PERMISO DE TRABAJO Y LIBRANZA.

3.- DESENERGIZAR EL CIRCUITO DE CONTROL.

4.- EL INTERRUPTOR INVARIABLEMENTE DEBE QUEDAR FUERA DE SU CUBÍCULO, AL RETIRAR UN INTERRUPTOR DE SU CELDA NUNCA SE DEBE FORCEJEAR PARA SACAR Y METER; ESTOS MOVIMIENTOS DEBEN SER LIBRES.

NOTA: EN EL CASO DE INTERRUPTORES FIJOS, NO APLICA ESTE PROCEDIMIENTO, SOLO EN EL CASO DE QUE SE REALICE SU LIBRANZA TOTAL.

5.- CONFIRMAR MEDIANTE UN CICLO DE APERTURA CIERRE QUE LA ENERGÍA ALMACENADA EN EL MECANISMO SEA LIBERADA.

6.-VERIFICAR QUE LA INDICACIÓN DEL INTERRUPTOR SEÑALE POSICIÓN ABIERTO.

7.- COLOCAR ETIQUETA Y CANDADO DE SEGURIDAD.

8.- DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO.

9.- INSPECCIÓN VISUAL.

10.-OBSERVAR QUE SUS COMPONENTES ESTÉN EN BUEN ESTADO Y EN POSICIÓN CORRECTA.

11.-VERIFICAR QUE NO EXISTAN DAÑOS MECÁNICOS PRINCIPALMENTE POR RECALENTAMIENTOS EN LAS ÁREAS DE CONTACTO.

INTERRUPTORES EN AIRE.

1.-ESTOS INTERRUPTORES SE SOMETERÁN A UNA LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE ACUERDO CON LOS

ANEXOS 1 Y 2. SE DEBE INSPECCIONAR Y LIMPIAR CUIDADOSAMENTE LOS CORTAFLAMAS, BARRERAS AISLANTES, DEDOS DE CONTACTO DESENCHUFABLES, MECANISMO DE OPERACIÓN, CONTACTOS PRINCIPALES Y AUXILIARES. SE COMPROBARÁ LA ALINEACIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTOS PRINCIPALES OPERANDO MANUALMENTE EL INTERRUPTOR, Y SE COMPROBARÁ EL BUEN ESTADO DE LAS BOBINAS DE CIERRE Y DISPARO, EN CUANTO A CORROSIÓN, SOBRECALENTAMIENTO, ARQUEOS Y CONEXIONES FLOJAS O ROTAS.

2.-LUBRICAR LAS ARTICULACIONES DEL MECANISMO DE CIERRE Y DISPARO, TENIENDO LA PRECAUCIÓN DE NO APLICAR GRASA Ó ACEITE A NINGUNA PARTE QUE SE ENCUENTRE SOMETIDA A ALTA TENSIÓN DURANTE LA OPERACIÓN NORMAL DEL INTERRUPTOR. SE DEBE PROBAR LA OPERACIÓN MANUAL Y

ELÉCTRICA, COMPROBANDO QUE LAS ACCIONES DE CIERRE Y APERTURA SE EFECTÚEN LIBREMENTE.

3.-COLOCAR TODAS LAS PIEZAS QUE SE HUBIEREN QUITADO AL INTERRUPTOR Y REGISTRAR LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN MANUAL Y ELÉCTRICA, ASÍ COMO EL DISPARO DEL INTERRUPTOR CON LAS OBSERVACIONES PERTINENTES.

4.-VERIFICAR EN POSICIÓN DE PRUEBA O CON UNA FUENTE EXTERNA, EL CIERRE Y APERTURA DEL

INTERRUPTOR. PROBAR EL INTERRUPTOR, CON CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, ACCIONÁNDOLOS DE PREFERENCIA ELÉCTRICAMENTE, AUXILIÁNDOSE PREFERENTEMENTE DE LOS DIAGRAMAS DE CONTROL.

PRUEBAS A INTERRUPTORES EN AIRE.

A)- MEDIR LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE CADA POLO CON RESPECTO A TIERRA CON EL INTERRUPTOR EN POSICIÓN DE CERRADO, LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL POLO SUPERIOR CONTRA EL POLO INFERIOR DE CADA FASE CON EL INTERRUPTOR ABIERTO, UTILIZANDO UN MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MEGGER) DE VOLTAJE ADECUADO.

B)- LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR DEBERÁ SER DE ACUERDO A LA NORMA DEPENDIENDO DEL NIVEL DE TENSIÓN.

C)- CON EL INTERRUPTOR EN POSICIÓN CERRADO, MEDIR LA RESISTENCIA ENTRE CONTACTOS DE CADA UNO DE SUS POLOS, UTILIZANDO UN PROBADOR DE BAJAS RESISTENC IAS (DUCTER) DE RANGO APROPIADO.

D)- MEDIR LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL ALAMBRADO Y ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE CONTROL, ASÍ COMO CONTINUIDAD, UTILIZANDO UN MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MEGGER) APLICANDO 500 V.C.D.

REPORTE.

ELABORAR UN REPORTE GENERAL, USANDO PARA TAL EFECTO LOS FORMATOS ANEXOS CME-002 1/2/3/4 DE INTERRUPTORES EN ACEITE, EN VACIO Y EN SF6.

1.- GRAN Y PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE.

GRAN VOLUMEN DE ACEITE: SE DEBE LIMPIAR CUIDADOSAMENTE EL INTERIOR DE EL Ó LOS TANQUES

DEL INTERRUPTOR, VERIFICANDO EL ESTADO DE LOS CONTACTOS, SOPORTES AISLANTES EN LOS CONTACTOS FIJOS O MÓVILES, REPONIENDO EL ACEITE CON UNO “NUEVO” O “TRATADO” SEGÚN SE REQUIERA EN BASE A SU RIGIDEZ DIELÉCTRICA, SE DEBE TOMAR MUESTRAS DEL ACEITE AISLANTE.

PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE: TOMAR MUESTRA DE ACEITE Y REALIZAR PRUEBA DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA. SI EN LA MUESTRA DE ACEITE SE OBSERVA ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS, DEBE INFORMARSE AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR, YA QUE LOS CONTACTOS PUEDEN ESTAR DAÑADOS.

2.-EN LOS DE VACÍO: REVISAR Y LIMPIAR CUIDADOSAMENTE LAS BOTELLAS DE VACÍO, (ALGUNA PODRÍA HABER PERDIDO EL VACÍO) MECANISMOS DE OPERACIÓN, EN CUANTO A FRACTURAS, SOBRECALENTAMIENTO, ARQUEOS Y CONEXIONES FLOJAS O ROTAS. EFECTUAR PRUEBAS DE ALTO VOLTAJE PARA VERIFICAR QUE EL AISLAMIENTO DE LOS CONTACTOS SEA EL ADECUADO.

3.-EN LOS DE SF6: REVISAR Y LIMPIAR CUIDADOSAMENTE LAS BOTELLAS DE SF6, (ALGUNA PODRÍA HABER PERDIDO EL GAS SF6) MECANISMOS DE OPERACIÓN, EN CUANTO A FRACTURAS, SOBRECALENTAMIENTO, ARQUEOS Y CONEXIONES FLOJAS O ROTAS.

4.- INSPECCIÓN Y PRUEBAS.

APLICAR LOS PUNTOS DESCRITOS DEL 3.10. Y EL 3.11.

CRITERIOS DE EVALUACION.

PARA EL ACEITE AISLANTE EL FACTOR DE POTENCIA MÁXIMO ES DE 0.7% (A 20ºC).

EL EXAMEN VISUAL: ACEITE SIN SEDIMENTOS, CLARO Y TRANSPARENTE.

RIGIDEZ DIELÉCTRICA MÍNIMA 30 KV.

CON EL INTERRUPTOR ABIERTO SE MEDIRÁ EL FACTOR DE POTENCIA DEL AISLAMIENTO, APLICANDO SUCESIVAMENTE 2,500 VOLTS A CADA UNO DE SUS BORNES O POLOS CON LOS RESTANTES CONECTADOS A TIERRA, DESPUÉS SE CERRARÁ EL INTERRUPTOR Y SE MEDIRÁ EL FACTOR DE POTENCIA DE CADA FASE APLICANDO 2,500 VOLTS. LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MÍNIMA DEL CIRCUITO DE CONTROL Y SUS ELEMENTOS DEBE SER DE 1.5 MEGAOHMS.

EL FACTOR DE POTENCIA CON EL INTERRUPTOR ABIERTO O CERRADO DEBERÁ SER 1.5% ( A 20ºC)

LA RESISTENCIA DE CONTACTOS MÁXIMA, DEBERÁ SER 180,000 MICRO-OHMS I NOMINAL

PUNTOS DE CONTROL.

A) EL PERÍODO DE MANTENIMIENTO SE DEBERÁ REALIZAR DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO.

B) APLICAR ESTE PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE HABER OPERADO EL INTERRUPTOR POR CAUSA DE FALLA.

RECOMENDACIONES:

A) EN CASO NECESARIO DE REPONER FOCOS DE SEÑALIZACIÓN, ESTOS DEBEN SER ORIGINALES Y DE IGUAL CAPACIDAD, PORQUE SE PUEDE CAUSAR DISPARO DEL INTERRUPTOR.

B) ANTES DE ABRIR UN INTERRUPTOR EN FORMA MANUAL O ELÉCTRICA, VERIFIQUE QUE LA PALANCA DE CARGA MANUAL NO ESTÉ INSERTADA.C) DESPUÉS DE HABER TERMINADO EL MANTENIMIENTO A LOS INTERRUPTORES, SE DEBE VERIFICAR QUE SE ENCUENTRE EN POSICIÓN ABIERTO Y LIBRE DE ENERGÍA ALMACENADA EN SU DISPOSITIVO DE CIERRE.

|  | TITULO: LINEAMIENTO GENERAL PARA MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE NIVELES DE TENSION DE 601 HASTA 11500 VOLTS. |
| --- | --- |
|  | DEPARTAMENTO QUE ELABORA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. |
| HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA |

| LOCALIZACION | FECHA: |
| --- | --- |
| EQUIPO: | MARCA: | VOLTAJE: |
| TIPO:: | ESTILO O MODELO: | SERIE No. |
| AMPS. | TIPO DE DISPARO: | CAPT. INT. |
| OTROS DATOS |
| HISTORIA DE OPERACIÓN RECIENTE |
| TIEMPO TOTAL EN SERVICIO APROX. |

HOJA DE VERIFICACION MECANICA

| A C T I V I D A D | SI | NO | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. SACAR INTERRUPTOR DE SU CELDA |  |  |  |
| 2. VERIFICAR QUE LOS RESORTES DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA ESTEN DESCARGADOS. |  |  |  |
| 3. VERIFICAR CAJAS DE ARQUEO Y SEPARADORES AISLANTES |  |  |  |
| 4. VERIFICAR Y LIMPIAR MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE. |  |  |  |
| 5. VERIFICAR QUE LAS REJILLAS DEL EXTINTOR TENGAN SALPICADURAS DE COBRE U OTRO MATERIAL. |  |  |  |
| 6. ASPIRAR, SOPLETEAR Y LIMPIAR EL INTERRUPTOR. |  |  |  |
| 7. INSPECCIONAR DEFECTOS O DAÑOS EN EL INTERRUPTOR. |  |  |  |
| 8. INSPECCIONAR SI EL AISLAMIENTO NO TIENE DAÑOS. |  |  |  |
| 9. REVISAR BUSHING Y DEDOS OPRESORES DE LAS MORDAZAS. |  |  |  |
| 10. VERIFICAR ESTADO DE CONTACTOS O BOTELLAS DE VACIO. |  |  |  |
| 11. INSPECCIONAR PARTES QUE CONDUZCAN CORRIENTE PARA VER QUE NO ESTEN RECALENTADAS. |  |  |  |
| 12. VERIFICAR FIRMEZA EN LAS CONEXIONES SOLDADAS. |  |  |  |
| 13. VERIFICAR ESTADO DEL AISLAMIENTO DE LAS BOBINAS. |  |  |  |
| 14. INSPECCIONAR CUBICULO DEL ALOJAMIENTO. |  |  |  |
| 15. VERIFICAR MOVIMIENTO LIBRE DE LOS MECANISMOS |  |  |  |
| 16. VERIFICAR LOS RIELES DE MONTAJE. |  |  |  |
| 17. VERIFICAR POSICION DEL SEGURO DEL INTERRUPTOR. |  |  |  |
| 18. VERIFICAR MECANISMO DE CIERRE MANUAL. |  |  |  |
| 19. VERIFICAR MECANISMO DE DISPARO MANUAL. |  |  |  |
| 20. LUBRICAR LAS PARTES QUE ASI LO REQUIERAN. |  |  |  |
| 21. VERIFICAR AJUSTAR ALINEACION DE CONTACTOS AUXILIARES. |  |  |  |
| 22. REVISAR TABLILLAS TERMINALES Y APRIETE DE CONEXIONES. |  |  |  |
| 23. VERIFICAR CONDICIONES DEL ALAMBRADO DE CONTROL. |  |  |  |

OBSERVACIONES:

| OPERARIO: | CABO DE OF. | ING. |
| --- | --- | --- |
| FICHA: | FICHA: | FICHA: |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |

|  | TITULO: LINEAMIENTO GENERAL PARA MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE NIVELES DE TENSION DE 601 HASTA 11500 VOLTS. |
| --- | --- |
|  | DEPARTAMENTO QUE ELABORA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. |
| HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA |

HOJA DE VERIFICACION ELECTRICA

| A C T I V I D A D | SI | NO | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. VERIFICAR CONEXIONES DE LA BOBINA DE CIERRE |  |  |  |
| 2. PROBAR CON BOBINA DE CIERRE. |  |  |  |
| 3. VERIFICAR CONEXIONES DE BOBINA DE DISPARO |  |  |  |
| 4. PROBAR CON MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO LA BOBINA DE DISPARO. |  |  |  |
| 5. PROBAR CON MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EL ALAMBRADO DE CONTROL. |  |  |  |
| 6. ANOTAR POSICION DE LA CALIBRACION DE LOS RELEVADORES DE PROTECCION. |  |  |  |
| 7. VERIFICAR CIERRE Y DISPARO ELECTRICO LOCAL. |  |  |  |
| 8. VERIFICAR CIERRE Y DISPARO ELECTRICO REMOTO. |  |  |  |

FECHA:

| OPERARIO: | CABO DE OF. | ING. |
| --- | --- | --- |
| FICHA: | FICHA: | FICHA: |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |

|  | TITULO: LINEAMIENTO GENERAL PARA MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE NIVELES DE TENSION DE 601 HASTA 11500 VOLTS. |
| --- | --- |
|  | DEPARTAMENTO QUE ELABORA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. |
| HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA |

CONTROL DE INTERRUPTORES

| PRUEBA No. | FECHA: |
| --- | --- |
| LOCALIZACION: |  |
| EQUIPO: | FABRICANTE: | VOLTAJE: |
| TIPO:: | ESTILO O MODELO: | SERIE No. |
| AMPS. | TIPO DE DISPARO: | CAPT. INT. |
| OTROS DATOS |
| HISTORIA DE OPERACIÓN RECIENTE |
| TIEMPO TOTAL EN SERVICIO APROX. |
| PRUEBAS DE ACEITE: RUPTURA DIELECT. | ACIDEZ | AGUA |

VERIFICACION DE OPERACIÓN

HECHO POR; __________________________________________________________

| COMO SE ENCONTRO | COMO SE DEJO |
| --- | --- |
| OPERACIÓN MANUAL | OPERACIÓN MANUAL |
| OPERACIÓN ELECTRICA | OPERACIÓN ELECTRICA |

| DISPARO CON RELES |  | DISPARO CON RELES |
| --- | --- | --- |
| No. ASA | POSICION | RESULTADO |  | No. ASA | POSICION | RESULTADO |

| PRUEBA | PROBO: |
| --- | --- |
| RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN 1 MIN. | VOLTAJE APLICADO | FECHA |
| CONEXION | INTERRUPTOR ABIERTO | MEGGER |
| A LINEA POLO | 1 | 2 | 3 | 1 SUP. | 2 SUP. | 3 SUP. | RANGO |
|  |  |  |  |  |  |  | TEMP DE EQUIPO EN °c |
| A TIERRA POLOS | 2 Y 3 | 1 Y 3 | 1 Y 2 | 1 INF. | 2 INF. | 3 INF. |  |
| RESISTENCIA DE CONTACTOS |
| POLO | 1 | 2 | 3 | PROBO | FECHA |
| MICROOHMS |  |  |  | INSTRUM. .USADO |  |
|  |  |  |  | TEMP DE EQUIPO |  |
| BOTELLAS DE: VACIO ( ) SF-6 ( ) |
| BUEN ESTADO | No. 1 | No. 2 | No. 3 |
| MAL ESTADO | No. 1 | No. 2 | No. 3 |
| CAMBIO | SI: | NO: | PORQUE: |
| PRUEBA DE ALTO VOLTAJE |  |  |  |

| OBSERVACIONES |
| --- |
|  | TITULO: LINEAMIENTO GENERAL PARA MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE NIVELES DE TENSION DE 601 HASTA 11500 VOLTS. |
|  | DEPARTAMENTO QUE ELABORA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. |
| VILLAHERMOSA |

CONTROL DE INTERRUPTORES

I.N. _______  VOLTS _______  FASES________   FREC._________   MEDIO______ TIPO __________

MARCA __________

CAP. INT.______  MODELO O ESTILO _________  No. CAT. O CLASE:_______ No.SERIE :_________

| DIELECTRICO |  | INSTRUCTIVO |  | ESQUEMA DE CONEXIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| BOBINA DE OPERACION |  | VOLTAJE DE CONTROL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PROTECCIONES |  |  |
| --- | --- | --- |

| BOTELLAS DE VACIO |  | DATOS COMPLEMENTARIOS |
| --- | --- | --- |
| MARCA |  |  |
| TIPO |  |  |

CONCEPTO 13 A LA 17: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA TIPO MOTOGENERADOR DE COMBUSTION INTERNA, COMBUSTIBLE DIESEL DE DIFERENTES CAPACIDADES.

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE MEDIANA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-TRANSPORTAR TODOS LOS MATERIALES AL LUGAR DE LOS SERVICIOS.

2.-LOCALIZAR EL EQUIPO A INTERVENIR.

3.-REVISION, LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE EXTERNA DEL GENERADOR Y DEL PANEL DE CONTROL DEL MISMO, REMUEVA LA SUCIEDAD UTILIZANDO SOLVENTE O DETERGENTE APROPIADO, LIMPIE TODAS LAS ENTRADAS DE VENTILACION CON UNA ASPIRADORA UTILIZANDO AIRE SECO Y FILTRADO A UNA PRESION DE 25 A 40 PSI, LIMPIE ACUMULACIONES DE GRASA EN EMBOBINADOS QUE SEAN DIFICILES DE REMOVER UTILIZANDO NAFTA CON PRECAUCION.

4.-LUBRIQUE EL MOTOR REALICE EL CAMBIO SUMINISTRANDO EL ACEITE SAE 40 BRIO AZUL, LOS FILTROS DE ACEITE DEL MISMO, EL DE COMBUSTIBLE, DEL AGUA DEL RADIADOR Y EL DE AIRE, LUBRIQUE TAMBIEN LA TRANSMISION Y EL ACOPLAMIENTO DE ACUERDO A LA CARTA DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE, LUBRIQUE LOS RODAMIENTOS DE BOLAS CON GRASA DE ALTA CALIDAD DE HASTA 250 GRADOS F Y PARA GENERADORES DE MAS DE 75 KVA, LLENESE DE GRASA A TRAVES DE LAS VALVULAS DE LLENADO Y PURGA.

5.-REAPRIETE DE TODAS LAS TERMINALES EN LOS CONDUCTORES DE FUERZA  Y DE CONTROL, LIMPIE LAS ACUMULACIONES DE POLVO O HUMEDAD EN LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL

6.-PROBAR LA RESISTENCIA ELECTRICA DEL AISLAMIENTO CON UN MEGOHMMETRO DE NO MAS DE 500 VOLTIOS DE ACUERDO A LA NORMA NUM. 43 DE LA AIEE, DESCONECTE LAS LINEAS DE FUERZA Y TODOS LOS CONTROLES DE LOS CONDUCTORES DEL ESTATOR ANTES DE PROBAR LOS EMBOBINADOS DEL GENERADOR, EN CASO DE NO PASAR LA PRUEBA REALIZAR EL SECADO DEL EMBOBINADO A BASE DE LAMPARAS DE CALOR O DE BARRAS, NO EXCEDIENDO LA TEMPERATURA DE 75 GRADOS CENTIGRADOS.

7.-REVISION Y PRUEBAS DE LOS RECTIFICADORES ROTATIVOS DE LA EXCITATRIZ SIN ESCOBILLAS UTILIZANDO EL OHMMETRO.

8.- DESARMADO, LIMPIEZA, CAMBIO DE CARBONES A MARCHA (UNA VEZ AL AÑO)

9.- REVISIÓN LIMPIEZA Y REAPRIETE DE REGULADOR DE VOLTAJE.

10.-REVISION Y PRUEBAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL MAGNESTISMO REMANENTE.

11.-PRUEBAS DE LAS PROTECCIONES CONTRA SOBRE VOLTAJES UTILIZANDO LAMPARAS DE PRUEBAS, ALTA TEMPERATURA, BAJA PRESION DE ACEITE Y SOBREVELOCIDAD.

12.- REVISIÓN Y AJUSTE A GOBERNADOR HIDRAULICO

13.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS DEL VENTILADOR Y DEL ALTERNADOR, INCLUYE ALINEACION Y TENSION ADECUADA.

14.- REVISAR Y REAPRETAR CONEXION A TIERRA, DARLE LIMPIEZA A LA CONEXION ELIMINANDO EL OXIDO O PINTURA QUE PUDIERA TENER.

15.- LIMPIEZA Y REVISION DEL RADIADOR ASI COMO CAMBIO DE REFRIGERANTE ANTICONGELANTE

16.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS (UNA VEZ AL AÑO)

12.-LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

13.-ARRRANQUE Y PRUEBAS DE LA UNIDAD, REPORTANDO LECTURAS ELECTRICAS, PRESIONES DE TRABAJO Y NIVELES DE ACEITE EN LAS CARTAS DE MANTTO.

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA:

1.-INSPECCION VISUAL DE LOS COMPONENTES.

2.-DESCONECTAR LA ALIMENTACION.

3.-REVISAR REAPRETAR Y PROPORCIONAR LIMPIEZA ALAS CONEXIONES Y ZAPATAS ASI COMO LAS TERMINALES E INTERRUPTORES, NORMAL Y EMERGENCIA.

4.- REVISIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBA DE CARGADOR DE BATERIAS.

5.-CALIBRAR LOS RELEVADORES QUE SE NECESITEN COMO TIMER, DE TEMPERATURA, DE SOBREVELOCIDAD, DE PRESION DE ACEITE, ETC.

6.- REVISIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CONTROL DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA.

7.- REVISIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE TARJETA DE CONTROL DE ARRANQUE Y PARO.

8.-PINTURA DE TABLERO CON PINTURA DE ESMALTE BRILLANTE COLOR

S/M

9.- CAMBIO DE FOCOS PILOTOS DAÑADOS

10.- REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE PROGRAMADOR DE CALENTAMIENTO  SEMANAL.

11.- CALIBRACIÓN DE CIERRE Y DISPARO DE LOS INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS.

12.- REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN.

11.-LIMPIAR EL AREA DE TRABAJO.

12.-REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ELABORAR REPORTE DE ACTIVIDADES.

NOTA: TODAS LAS REFACCIONES Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE CONCEPTO COMO PARTE DE LA  RUTINA DE MANTENIMIENTO DEBERAN DE SER CONSIDERADOS DENTRO DEL COSTO DE SU PROPUESTA NO SE PAGARAN CON OTRO CONCEPTO.

______________________________________________________________________________

CONCEPTO  18 AL 22.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES ELECTRICOS

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE MEDIANA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-INSPECCION VISUAL DE LOS COMPONENTES.

2.-DESCONECTAR LA ALIMENTACION.

3.-PROCEDER A REVISAR LOS COMPONENTES QUE SE REAPRETARAN Y LIMPIARAN.

4.- DESARMAR, ARMAR Y REAPRETAR PROPORCIONAR LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO A LAS CONEXIONES Y ZAPATAS ASI COMO LAS TERMINALES DE INTERRUPTORES.

5-. CALIBRACIÓN DE CIERRE Y DISPARO, PRUEBAS ELECTRICAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y CALIBRACIÓN DE PROTECCIONES CON SEÑAL DE CORRIENTE Y VOLTAJE EN EL CASO DE INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS.

11.-LIMPIAR EL AREA DE TRABAJO.

12.-HACER LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO Y SUS ELEMENTOS.

13.-COLOCAR LUCES DE SEÑALIZACION EN MAL ESTADO DONDE APLIQUE.

14.- CALIBRACION DE UNIDAD DE CONTROL MICROLOGIC 6.0 A, PROTECCION SELECTIVA CON FALLA A TIERRA ( LSIG). SEGÚN APLIQUE.

CONCEPTO  23: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CORTACIRCUITOS TRIFASICAS ESCONECTADORAS DE DIFERENTE OPERACIÓN Y CAPACIDADES.

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE MEDIANA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-INSPECCION VISUAL DE LOS COMPONENTES.

2.-DESCONECTAR LA ALIMENTACION.

3.-TRANSPORTAR TODOS LOS MATERIALES AL LUGAR DE LOS SERVICIOS.

4.-LOCALIZAR EL EQUIPO A INTERVENIR.

5.-INSPECCIONAR Y PROPORCIONAR LIMPIEZA DE FORMA GENERAL A LOS CORTACIRCUITOS, FUSIBLES, AISLADORES, APARTARAYOS  CRUCETAS Y ABRAZADERAS , ENGRASANDO LAS PARTES MOVILES, LUBRICANDO EL MECANISMO DE PALANCA PROBANDO EL CIERRE Y LA APERTURA DE LOS  CORTACIRCUITOS

6.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLERIA  DE LAS CRUCETAS, AISLADORES Y APARTARAYOSY ABRAZADERAS  APERTURA DE LAS CUCHILLAS

7.- REVISAR Y REAPRETAR CONEXION A TIERRA, DARLE LIMPIEZA A LA CONEXION ELIMINANDO EL OXIDO O PINTURA QUE PUDIERA TENER.

8.- PINTURA DE CRUCETA

9.-LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

10- PRUEBAS DE OPERACIÓN

NOTA: TODAS LAS REFACCIONES Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE CONCEPTO COMO PARTE DE LA  RUTINA DE MANTENIMIENTO DEBERAN DE SER CONSIDERADOS DENTRO DEL COSTO DE SU PROPUESTA NO SE PAGARAN CON OTRO CONCEPTO.

2.4   ALCANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

CONCEPTO 24 A LA 30.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA SUBESTACIONES DE DIFERENTES TIPOS Y CAPACIDADES.

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE MEDIANA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-INSPECCION VISUAL DE LOS COMPONENTES.

2.-DESCONECTAR LA ALIMENTACION.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS MATERIALES DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES Y/O ACCESORIOS ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 31 AL 45.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW DE DIFERENTES CALIBRES. UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL.

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE MEDIANA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-INSPECCION VISUAL DE LOS COMPONENTES.

2.-DESCONECTAR LA ALIMENTACION.

3.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INSTALACION.

4.- REVISIÓN DEL CABLE Y EFECTUAR PRUEBA DE AISLAMIENTO PARA LOCALIZACION DE LA FALLA.

5.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO.

6.-VERIFICAR  QUE  SEAN  LOS CABLES, DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS CABLES DAÑADOS EN REGISTROS O TRINCHERAS.

8.-CABLEADO DEL CABLE  EN REGISTROS Y TRICHERAS HASTA LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION Y LOS CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE LOS EQUIPOS.

9.-INSTALACION DE CONECTORES Y ZAPATAS EN CABLE.

10.-EFECTUAR CONEXIÓN A TABLEROS DE DISTRIBUCION Y CENTROS DE CONTROL DE MOTORES.

11.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

12.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

13.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO.

NOTA: TODAS LAS REFACCIONES Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE CONCEPTO COMO PARTE DE LA  RUTINA DE MANTENIMIENTO DEBERAN DE SER CONSIDERADOS DENTRO DEL COSTO DE SU PROPUESTA NO SE PAGARAN CON OTRO CONCEPTO.

CONCEPTO 46.-. MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA SUBESTACION TIPO PEDESTAL HASTA 112.5 KVA.

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE MEDIANA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL CORTACIRCUITO  DAÑADO.

4.-COLOCACIÓN DEL CORTACIRCUITO INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

8,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 47 A LA 49.-. MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES, VALVULA DE MUESTREO DE ACEITE Y TERMOMETRO DE TRANSFORMADOR, DIFERENTES CAPACIDADES ARRIBA DE 150 KVA.

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE MEDIANA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.- SOLICITAR LIBRANZA DE ENERGIA ELECTRICA, DESMONTAR Y RETIRAR LOS ACCESORIOS DAÑADOS.

4.-COLOCACIÓN DE LOS ACCESORIOS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

8,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

______________________________________________________________________________

CONCEPTO 50 A LA 57.-. MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE Y APARTARAYOS PARA SUBESTACION DIFERENTES CAPACIDADES ARRIBA DE 225 KVA.

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE MEDIANA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-SOLICITAR LIBRANZA DE ENERGIA ELECTRICA, DESMONTAR Y RETIRAR LOS ACCESORIOS DAÑADOS.

4.-COLOCACIÓN DE LOS ACCESORIOS NUEVOS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

8,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 58 A LA 62.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, RELEVADORES DE TIEMPO, RELOJ PROGRAMADOR MARCA SELMEC O EQUIVALENTE.

1.-LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DEL TABLERO O CENTRO DE CONTROL DEL EQUIPO.

2.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

3.-VERIFICAR QUE SEA LOS ACCESORIOS Y/O REFACCIONES DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS ACCESORIOS Y/O REFACCIONES DAÑADOS

5.-COLOCACIÓN DE LOS ACCESORIOS Y/O REFACCIONES, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

6.-IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CORRESPONDIENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

7.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES.

8.-HACER LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO Y SUS ELEMENTOS.

CONCEPTO 63 A LA 82.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADORES, RESISTENCIAS CALEFACTORAS, REGULADORES DE VOLTAJE, PLATO RECTIFICADOR DE DIODOS, BOMBA DE AGUA Y DE INYECCION DE COMBUSTIBLE KIT  COMPLETO DE BULBO DE PRESION DE ACEITE, TEMPERATURA DE AGUA DEL MOTOR Y DE SOBREVELOCIDAD A MOTORES DE COMBUSTION INTERNA DIESEL DE PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA.

1.-RETIRAR TODOS LOS COMPONENTES DE CONTROL, ASI COMO CONEXIONES. (REVISAR LAS PARTES DAÑADAS PARA SU DESECHO).

2.-LIMPIAR EL AREA DE MONTAJE Y PROCEDER A COLOCAR LOS COMPONENTES ADECUADOS, INCLUYENDO LAS CONEXIONES NUEVAS Y BIEN DISTRIBUIDAS, UTILIZAR CANALETAS PARA OCULTAR CONDUCTORES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS ACCESORIOS Y/O REFACCIONES DAÑADOS

4.-COLOCACIÓN DE LOS ACCESORIOS Y/O REFACCIONES, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CORRESPONDIENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

6.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES.

7.-HACER LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

_______________________________________________________________________________

CONCEPTO 83 A LA 102.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR PARA MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE DIFERENTES CAPACIDADES.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

9.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR INSTALADO.

CONCEPTO 103 A LA 144.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES TRIPOLARES MCA. SQUARE D O EQUIVALENTE, DIFERENTES MODELOS.

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE BAJA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-SUMINISTRO DE MATERIALES POR EL PROVEEDOR AL SITIO DE LOS SERVICIOS.

2.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN.

3.-SELECCIÓN, MANEJO Y ACARREO DE MATERIALES DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR, AL SITIO DE INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN EN EL CENTRO DE CARGA.

4.-PRUEBA DE FUNCIONALIDAD.

CONCEPTO 145 A LA 155.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE GOBERNADOR ELECTRONICO, TURBO Y BALERO DEL ROTOR DEL GENERADOR Y MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE DIFERENTES CAPACIDADES.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 156 A LA 159.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA DE DISPARO POR BAJA TENSION, BOBINA DE CIERRE, BOBINA DE DISPARO, DOBLE BOBINA DE DISPARO PARA INTERRUPTOR EN VACIO TIPO VR DE 15 KV MARCA SQUARE´D.

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE MEDIA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 160 A LA 162.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA DE DISPARO MX, BOBINA DE CIERRE XF, BOBINA DE MINIMA TENSION, PAA INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT MOD. NW  MARCA MERLIN GERIN.

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE BAJA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO  163.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE  MOTOR ELECTRICO DE REARME A INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT MOD. NW  MARCA MERLIN GERIN.

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE BAJA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 164.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE ARQUEO A INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT MOD. NW  MARCA MERLIN GERIN.

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE BAJA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 165 .- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PINZAS DE CONEXIÓN DE FUERZA PARA A INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT MARAC MERLIN GERIN MODELO NW32H1.

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE BAJA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 166.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE PINZAS DE CONEXIÓN DE FUERZA PARA A INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO TIPO MASTERPACT MARAC MERLIN GERIN MODELO NW12H1

NOTA: OBTENER EL PERMISO AUTORIZADO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS DE ENERGIA ELECTRICA CUMPLIENDO CABALMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LIBRANZAS ELECTRICAS, SACAR DE OPERACIÓN EL EQUIPO, VERIFICANDO AUSENCIA DE VOLTAJE CON EQUIPO DE MEDICION DE BAJA TENSION, ATERRIZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE TIERRAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO Y DESMONTAR Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

_______________________________________________________________________________

CONCEPTO 167.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEITE DIELECTRICO A TRANSFORMADORES    QUE CUMPLA CON LAS NORMAS IEC 60296 Y LA ASTM D-3487

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE  EL ACEITE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS SOLICITADAS..

3.-SOLICITAR LIBRANZA DEL EQUIPO ( TRANSFORMADOR)  Y PROCEDER AL LLENADO DE ACEITE.

4.-VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS DE ACEITE

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

______________________________________________________________________________

CONCEPTO 168.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PRUEBAS A CABLES ELECTRICOS DE AISLAMIENTO DE MEDIA TENSION Y ALTA TENSION.

ACTIVIDADES PREVIAS.

1.- DEBERÁ CONTAR CON PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO, Y LA LIBRANZA CORRESPONDIENTE.

2.- DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO Y COLOCAR LETREROS DE SEÑALIZACIÓN EN AMBOS EXTREMOS DEL CABLE, EN EL EXTREMO LIBRE, SE DEBERÁ DEJAR UNA PERSONA RESPONSABLE, VIGILANDO QUE NINGUNA PERSONA SE ACERQUE A LA PARTE VIVA DEL CABLE BAJO PRUEBA.

3.- VERIFICAR CON LOS INSTRUMENTOS ADECUADOS LA AUSENCIA DE VOLTAJE Y DESCARGAR A TIERRA EL CIRCUITO A INTERVENIR.

4.- ANTES DE EFECTUAR LA PRUEBA, EL CABLE DEBERÁ DE DESCONECTARSE, DEL EQUIPO ELÉCTRICO, RETIRANDO SI ES NECESARIO LOS AISLAMIENTOS.

5.- EFECTUAR LIMPIEZA DE TERMINALES DEL CABLE PARA LA PRUEBA Y MEDIR LA TEMPERATURA DEL MEDIO AMBIENTE.

6.- SE DEBE EFECTUAR LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO APLICANDO 5000 VCD CON EQUIPO ADECUADO, DURANTE 1 Y 10 MINUTOS Y CALCULAR EL I.P.

7.- EL VALOR DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO OBTENIDO DEBE SER REGISTRADO EN EL FORMATO ANEXO CME-010-12.

8.- EN LA PRUEBA DE ALTO POTENCIAL; SE DEBE APLICAR EL VOLTAJE DE CORRIENTE DIRECTA, GRADUALMENTE EN CINCO PASOS HASTA LLEGAR AL VOLTAJE DE PRUEBA. CADA PASO DEBE DURAR UN MINUTO SE DEBE ANOTAR LA CORRIENTE DE FUGA (EN MICROAMPERES). CUANDO SE LLEGUE AL VALOR DE VOLTAJE DE PRUEBA SOSTENER ÉSTE DURANTE CINCO MINUTOS Y ANOTAR LA CORRIENTE DE FUGA CADA MINUTO ANOTANDO LOS VALORES EN EL FORMATO ANEXO CME-010-12

EL VOLTAJE MENCIONADO DEBE APLICARSE SIEMPRE EN FORMA ASCENDENTE. SI POR ALGUNA RAZÓN SE BAJA EL VOLTAJE, DEBERÁ REPETIRSE LA PRUEBA DESCARGANDO PERFECTAMENTE EL CABLE.

PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.

1.- PARA INICIAR LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. EL BORNE POSITIVO DEL APARATO SE CONECTA AL CONDUCTOR Y EL NEGATIVO A LA PANTALLA Ó CUBIERTA METÁLICA DEL CABLE, QUE TAMBIÉN DEBERÁN ESTAR CONECTADOS A TIERRA. EL VOLTAJE DE PRUEBA DEBERÁ APLICARSE DURANTE UN MINUTO EN CABLES (50 MTS.) Y DURANTE TRES MINUTOS EN CABLES LARGOS.

2.- LA PRUEBA DE ALTO POTENCIAL DEBERÁ SER CON CORRIENTE DIRECTA, MEDIANTE UNA FUENTE DE ALTO POTENCIAL C. D. CON SALIDAS A 0-25/50/75 KV. C.D.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1.- PRUEBA DE ALTO POTENCIAL, DEBERÁ EFECTUARSE OBLIGATORIAMENTE EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) COMO PRUEBA DE RECEPCIÓN DE UN CABLE NUEVO, DESPUÉS DE INSTALARSE (INCLUYENDO LAS CONEXIONES), PERO ANTES DE ENERGIZARLO.

B) DESPUÉS DE UNA REPARACIÓN DE CABLE.

C) CUANDO LA MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO SEA MENOR A LA CALCULADA.

2.- SI SE TRATA DE UN CABLE QUE SE ENCUENTRA OPERANDO, ES INDISPENSABLE RESTABLECER EL SERVICIO, AL OBSERVAR QUE LA CORRIENTE SUBE A VALORES INADMISIBLES, ES RECOMENDABLE NO INCREMENTAR EL POTENCIAL EN C. D. DE PRUEBA PARA NO PERFORAR EL AISLAMIENTO, PERMITIÉNDONOS ASÍ PROGRAMAR EN FORMA URGENTE EL CAMBIO Y/O REPARACIÓN DE DICHO ALIMENTADOR.

PUNTOS DE CONTROL

1- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO:

ESTA PRUEBA DEBERÁ EFECTUARSE POR LO MENOS UNA VEZ CADA DOS AÑOS PARA TENER UNA INDICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL CABLE Y SUS CONEXIONES (EMPALMES Y TERMINALES)

2.- PRUEBA DE POTENCIAL. ESTA SE APLICARÁ PERIÓDICAMENTE CADA 6 AÑOS DE VIDA EN OPERACIÓN DEL CABLE.

3.- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS VALORES OBTENIDOS DONDE SE REALIZÓ LA PRUEBA.

4.2.- ALTO POTENCIAL.

LOS RESULTADOS SE REGISTRARÁN EN EL FORMATO ANEXO CME -010-12 Y TENDRÁN CONTROL DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN LA UNIDAD MÉDICA DONDE SE REALIZÓ LA PRUEBA.

CONCEPTO 169 A 179.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EMPALMES MONOFASICOS EN CABLES CON AISLAMIENTO SÓLIDO, PANTALLA ELECTROSTATICA Y PROTECCION PLASTICA, TERMINAL PARA CABLE DE MEDIA TENSION CONTRACTIL EN FRIO TIPO QT-III MCA. 3M  PARA SERVICIO INTERIOR CABLE SECO, PARA DIFERENTES CALIBRES,

ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.- EL PROVEEDOR CON EL PERMISO DE TRABAJO Y/O DOCUMENTO PERTINENTE DEBIDAMENTE ANALIZADO SOLICITAR AL INGENIERO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA LA ENTREGA FÍSICA DEL CIRCUITO.

2.- SI EL CABLE ES NUEVO SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL TRABAJO ATERRIZÁNDOLO EN AMBOS EXTREMOS.

3.- SI EL CIRCUITO FALLÓ, UNA VEZ QUE LA UNIDAD MÉDICA LIBERA EL CIRCUITO PARA SU CORRECCIÓN, SE DEBEN TOMAR EN CUENTA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO INSPECCIÓN VISUAL EN CADA UNO DE LOS REGISTROS ELÉCTRICOS DONDE HAYA EMPALMES, VERIFICANDO QUE ESTÉN IDENTIFICADOS DE TAL FORMA QUE NO QUEDE DUDA DE CUAL ES EL CIRCUITO FALLADO. UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS PUNTOS ANTERIORES CON LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES SE PROCEDE A ELABORAR EL O LOS EMPALMES.

4.- UNA VEZ DESCONECTADO EN AMBOS LADOS, APLICAR CARGA CON UN GENERADOR DE CORRIENTE HACIENDO LAS VARIACIONES NECESARIAS PARA CONFIRMAR LA IDENTIFICACIÓN PLENA DEL CABLE. UNA VEZ TERMINADAS ESTAS PRUEBAS, DESCARGAR EL CABLE Y ATERRIZAR EN AMBOS EXTREMOS. ES NECESARIO CONTAR CON RADIOS DE COMUNICACIÓN, AMPERÍMETRO DE GANCHO Y TRANSPORTE.

EMPALMES ENCINTADOS.

1.- COLOCAR LOS EXTREMOS DE CABLES POR EMPALMAR EN SU POSICIÓN DEFINITIVA, Y CORTAR EL SOBRANTE A ESCUADRA, DE TAL MANERA QUE LOS DOS EXTREMOS QUEDEN A TOPE.

2.- RETIRAR LA CUBIERTA EXTERNA A PARTIR DE CADA EXTREMO LA DISTANCIA “A”, DE ACUERDO A LA TABLA NO.1.

3.- MEDIR A PARTIR DE LA CUBIERTA EXTERNA, 25 MM, RETIRANDO HASTA ESE PUNTO LA PANTALLA. TENER CUIDADO DE NO DAÑAR LA CINTA SEMICONDUCTORA.

4.- RETIRAR LA CINTA SEMICONDUCTORA HASTA UN PUNTO DISTANTE 13 MM DEL EXTREMO DE LA PANTALLA ELECTROSTÁTICA. DEBE TENERSE CUIDADO DE NO DEJAR MATERIAL SEMICONDUCTOR SOBRE EL AISLAMIENTO, DEBE LIMPIARSE PERFECTAMENTE UTILIZANDO ALGÚN SOLVENTE ADECUADO APLICADO CON MANTA QUE NO DEJE PELUSA. TENER CUIDADO DE NO DAÑAR EL AISLAMIENTO.

5.- RETIRAR EL AISLAMIENTO UNA DISTANCIA “B”, DE ACUERDO A LA TABLA NO.1 DE TAL MANERA QUE EL COBRE QUEDE COMPLETAMENTE LIMPIO

6.- HACER EN EL EXTREMO DEL AISLAMIENTO UNA PUNTA DE LÁPIZ DE LONGITUD “C”, DE ACUERDO A LA TABLA NO.1 PROCURANDO DARLE UN ACABADO TAN TERSO COMO EL DEL MISMO AISLAMIENTO

7.- UNIR LOS EXTREMOS PREPARADOS DE LOS CABLES, CON UN CONECTOR Y USAR PREFERENTEMENTE CONECTOR DEL TIPO COMPRESIÓN. SI POR ALGUNA RAZÓN SE USA CONECTOR SOLDADO, DEBEN LIMPIARSE LAS ASPEREZAS HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE UNIFORME. EL CONECTOR DEBE SER BISELADO

8.- LIMPIAR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE EXPUESTA DEL AISLAMIENTO CON UN PAÑO HUMEDECIDO CON ALGÚN SOLVENTE ADECUADO.

9.- RELLENAR LOS HUECOS DEJADOS POR LA HERRAMIENTA UTILIZADA EN EL CONECTOR CON CINTA SEMICONDUCTORA. COLOCAR UNA CAPA DE CINTA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONECTOR, SOBREPONIÉNDOLA UNA DISTANCIA DE 3 MM SOBRE LA PUNTA DE LÁPIZ, LA CINTA DEBE TENER UN TRASLAPE DE 50%. EL ANCHO DE LA CINTA SE DEBERÁ REDUCIR A ¾ PARTES DE SU ANCHO ORIGINAL, APLICANDO UNA TENSIÓN

10.- USAR PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL AISLAMIENTO, LA CINTA ADECUADA QUE SEA COMPATIBLE CON EL TIPO DE AISLANTE DEL CONDUCTOR, EMPEZANDO EN LA PARTE DEL CONECTOR HACIA LOS EXTREMOS HASTA OBTENER UN ESPESOR “D”, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. LA CINTA DEBE LLEGAR HASTA 3 MM DEL CORTE DE LA CINTA SEMICONDUCTORA DEL CABLE, CADA CAPA DEBERÁ ESTAR REDUCIDA 12 MM EN CADA VUELTA PARA DARLE FORMACIÓN CÓNICA

11.- LA TENSIÓN POR LA CUAL SE DEBE APLICAR LA CINTA AISLANTE ES TAL QUE EL ANCHO SE DEBE REDUCIR ¾ PARTES DEL ANCHO ORIGINAL. EL TRASLAPE DEBE SER DEL 50% LO MAS UNIFORMEMENTE POSIBLE. EL CONTORNO DEL ENCINTADO DEBE TENER UNA FORMA SEMEJANTE A LA INDICADA EN LA GRÁFICA Y SOBRE TODO DEBEN CUIDARSE LAS DIMENSIONES INDICADAS.

12.- COLOCAR UNA CAPA DE CINTA SEMICONDUCTORA SOBRE EL EMPALME, EMPEZANDO SOBRE LA CINTA SEMICONDUCTORA DEL CABLE Y TERMINANDO HASTA EL OTRO EXTREMO. EL TRASLAPE DE ESTA CINTA DEBE SER DEL 50% LO MAS UNIFORMEMENTE POSIBLE Y LA TENSIÓN DEBE SER TAL QUE LA CINTA SE REDUZCA ¾ PARTES DE SU ANCHO ORIGINAL.

13.- COLOCAR UNA CINTA DE COBRE ESTAÑADO SOBRE LA CINTA SEMICONDUCTORA EMPEZANDO SOBRE UN EXTREMO Y SOBRE LA PANTALLA ELECTROSTÁTICA, CUBRIENDO UNA DISTANCIA DE 13 MM. ESTA CINTA DEBE IR SOLDADA EN AMBOS EXTREMOS A LA PANTALLA ELECTROSTÁTICA Y DEBE PONERSE UN CORDÓN DE SOLDADURA A TODO LO LARGO DEL EMPALME. DEBE PROCURARSE APLICAR UN MÍNIMO DE CALOR (VER. FIGURA NO.12).

14.- SOLDAR EN UNO DE LOS EXTREMOS DEL EMPALME, Y SOBRE LA PANTALLA, UNA TRENZA DE COBRE, ESTAÑÁNDOLA A LA SALIDA DEL EMPALME PARA EVITAR LA ENTRADA DE HUMEDAD POR CAPILARIDAD Y CONECTARLA A TIERRA (VER. FIGURA NO.12).

15.- COLOCAR DOS CAPAS DE CINTA AISLANTE PARA ALTO VOLTAJE A MEDIO TRASLAPE SOBRE EL EMPALME, CUBRIENDO HASTA UNA DISTANCIA DE 69 MM SOBRE LA CUBIERTA EXTERIOR EN AMBOS EXTREMOS Y POSTERIORMENTE DOS CAPAS DE CINTA PLÁSTICA (VINÍLICA) AISLANTE

16.- PREPARAR RESINA EPÓXICA DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

17.- COLOCAR, COMO PROTECCIÓN FINAL, UNA CINTA DE FIBRA DE VIDRIO O DE LINO PREVIAMENTE IMPREGNADA EN LA RESINA EPÓXICA, CUBRIENDO TODO EL CUERPO DEL EMPALME Y UNA DISTANCIA DE 40 MM SOBRE LA CUBIERTA EXTERIOR. APLICAR CUATRO CAPAS DE CINTA CON RESINA EPÓXICA.

18.- EN EL CASO DE CONTAR CON EMPALMES EN FRÍO, SEGUIR EL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

19.- PROCURAR QUE EL EMPALME, CUANDO SE ELABORE DENTRO DE UN REGISTRO ELÉCTRICO, QUEDE SOPORTADO EN LA PARTE SUPERIOR INTERNA DEL REGISTRO.

20.- SE DEBEN ATERRIZAR LAS PANTALLAS DE LOS EMPALMES

EMPALMES TERMOCONTRÁCTILES.

1.- USAR INVARIABLEMENTE EL INSTRUCTIVO PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL NIVEL DE TENSIÓN Y CALIBRE DEL CONDUCTOR.

2.- TOMAR EN CUENTA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EMPALME LA CLASIFICACIÓN DEL ÁREA, YA QUE EN TAL PROCESO SE UTILIZA FUEGO.

3.- VERIFICAR QUE EL ESTUCHE (KIT) ESTÉ DEBIDAMENTE SELLADO, FECHA DE CADUCIDAD Y QUE HAYA SIDO CORRECTAMENTE ALMACENADO.

4.- PROCURAR QUE EL EMPALME, CUANDO SE ELABORE DENTRO DE UN REGISTRO ELÉCTRICO, QUEDE SOPORTADO EN LA PARTE SUPERIOR INTERNA DEL REGISTRO.

5.- SE DEBEN ATERRIZAR LAS PANTALLAS DE LOS EMPALMES.

MATERIALES Y EQUIPOS.

MATERIALES

1.- TRAPO LIMPIO (MANTA) O TIPO GASA.

2.- SOLVENTE ADECUADO.

3.- CINTA AISLANTE,

4.- CINTA PLÁSTICA DE POLIVINILO.

5.- CINTA SEMICONDUCTORA.

6.- CINTA ELASTOMÉRICA VULCANIZABLE PARA ALTO VOLTAJE.

7.- CINTA DE MALLA DE COBRE.

8.-CINTA DE LINO.

9.-LIJA PARA MADERA.

10.-CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

11.- RESINA EPÓXICA SCOTCH CAST.

12.- PASTA Y SOLDADURA 40-60

13.- CONECTOR RECTO BARRIL LARGO BISELADO ADECUADO PARA CALIBRE DEL CABLE DE ENERGÍA EN EL CUAL SE VA A TRABAJAR.

14.- ESTUCHE CON EMPALME TERMOCONTRÁCTIL O EMPALME DE APLICACIÓN EN FRÍO.

EQUIPOS

1.- AMPERÍMETRO DE GANCHO PARA CORRIENTE ALTERNA.

2.- ARCO Y SEGUETA.

3.- TANQUE GAS PROPANO O BUTANO Y MECHERO.

4.- CAUTÍN ELÉCTRICO.

5.- VERNIER.

6.- HERRAMIENTA DE MANO.

7.- PRENSA DE IDENTACIÓN MANUAL O HIDRÁULICA, SEGÚN EL CALIBRE.

8.- PISTOLA ELÉCTRICA DE INDUCCIÓN.

9.- RADIOS DE COMUNICACIÓN.

10.- GENERADOR DE CORRIENTE O EQUIPO EQUIVALENTE.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1.- AL ESTAR ELABORANDO EL EMPALME SE DEBE TENER CUIDADO DE NO HUMEDECER POR MEDIO AMBIENTE O CONTAMINAR CON SUDOR EL MATERIAL QUE SE ESTÁ APLICANDO. TAMBIÉN DEBEN EXTREMARSE LOS CUIDADOS PARA QUE LA LIMPIEZA SEA ÓPTIMA, EN CASO DE SUSPENDER EL TRABAJO, PROTEGER LA PREPARACIÓN DE CABLES CON CUBIERTA PLÁSTICA PROVISIONAL.

LAS PRUEBAS ELÉCTRICAS DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS  FORMATOS CME -006 1/2/3/4

  - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| 2010 |
| --- |
| No. PART. | TIPO DE EQUIPO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| 2 | SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X | 3 |

PARTIDA No. 3. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION REGION       VILLAHERMOSA

3.1    INVENTARIO POR UNIDAD MÉDICA

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA

| No. | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS O BIOLOGICOS | MPI SCIENTIFIC | RS25 | 1411J070506 | 139ME131000818 | MEDICINA PREVENTIVA |
| 2 | REFRIGERADOR, DE TEMP. CONTROLADA DE 1-8 GC | REVCO | REL-2304-A | X20J459370-XJ | 139ME131000303 | MEDICINA PREVENTIVA |
| 3 | REFRIGERADOR DOMESTICO | MABE | RM63WB01 | 0402A726923 | 139ME131000529 | MEDICINA PREVENTIVA |
| 4 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE TEMPERATURA | REVCO | REL2304A18 | X13J-458282-XJ | 139ME131000300 | BANCO DE SANGRE |
| 5 | REFRIGERADOR C/1 PUERTA DE CRISTAL | OJEDA 2J | RVP500 | 012148131212J | 139ME131000526 | BANCO DE SANGRE |
| 6 | CONGELADOR DE PLASMAS | REVCO | UFP2330A18 | Y110-107597-Y0 | 139ME131000523 | BANCO DE SANGRE |
| 7 | REFRIGERADOR DOMESTICO | SUPERMATIC | 12530 | S/SERIE | 1394C9200454 | LAB. ANALISIS CLINICOS |
| 8 | REFRIGERADOR P/LAB.TEMP.CONT.1 A 8 GDOS | REVCO | 2304-A | X20J-459371-XJ | 139ME131000299 | LAB. ANALISIS CLINICOS |
| 9 | REFRIGERADOR C/4 VERTICAL PUERTA DE CRISTAL | OJEDA 2I | RV4P-36 | 010689431152I | 139ME131000525 | LAB. ANALISIS CLINICOS |
| 10 | REFRIGERADOR DOMESTICO | MABE | RM38W04 | 0601A724698 | S/INV | FARMACIA |
| 11 | REFRIGERADOR DOMESTICO | OJEDA | RVP399 | 79521-30536-F | 139ME131000391 | FARMACIA |
| 12 | REFRIGERADOR C/1 PUERTA DE CRISTAL | OJEDA | RVP500 | 012150131212J | 139ME131000527 | FARMACIA |
| 13 | REFRIGERADOR C/1 PUERTA DE CRISTAL | OJEDA | RV2P-36 | 010687431151I | 139ME131000528 | FARMACIA |
| 14 | REFRIGERADOR | MABE | RM63W / B01 | 0402A727096 | 139ME131000530 | ALMACEN |
| 15 | REFRIGERADOR | SAMSUNG | RT32UBSW | S/S | S/I | QUIMIOTERAPIA |
| 16 | REFRIGERADOR | ACROZ | ART18ZKL | VSP4381268 | S/I | SALA UCIN |
| 17 | REFRIGERADOR | MABE | S/MOD. | S/N | 1394C9200352 | PEDIATRIA |
| 18 | REFRIGERADOR | IEM | 85LG | 8054659 | 1394C9201117 | 2° PISO SALA MEDICA |
| 19 | FRIGOBAR | S/MCA. | S/MOD. | S/N | 1394C9201725 | 3° PISO SALA MEDICA |
| 20 | REFRIGERADOR DOMESTICO | SUPERMATIC | SM | SS | 1394C9200625 | LABORATORIO |
| 21 | CONGELADOR | NIETO | CHA9 | 350KGB0229 | HRV070 | COCINA |
| 22 | CONGELADOR HORIZONTAL | TORREY | CH10 | 15376180CP | 139ME131000570 | MEDICINA PREVENTIVA |
| 23 | REFRIGERADOR | S/M | S/M | S/S | 1134C9200164 | CONS. CIRUGIA GRAL |
| 24 | ENFRIADOR DE AGUA | GLACIAL | S/MOD. | S/N | 1394C9200805 | CASETA DE VIGILANCIA-LINO MERINO |
| 25 | ENFRIADOR DE AGUA | GLACIAL | S/MOD. | S/N | 1394C920058 | MANTENIMIENTO |
| 26 | ENFRIADOR DE AGUA | GLACIAL | 87EA210 | 85415 | 1394C9200659 | MANTENIMIENTO |
| 27 | ENFRIADOR DE AGUA | GLACIAL | S/MOD. | S/N | 860-4-P0007626 | CASETA VIGILANCIA GIL Y SAENZ |
| 28 | CLIMA DE VENTANA 2 TR | CARRIER | PS-250-500 | 25-823 | 139ME130001929 | SUBESTACION ELECTRICA ARRIBA DE DIRECCION |
| 29 | CLIMA DE VENTANA 2 TR | CARRIER | PS-250-500 | 25-846 | 139ME130001931 | SUBESTACION ELECTRICA ARRIBA DE DIRECCION |
| 30 | CLIMA DE VENTANA 2 TR | CARRIER | PS-250-500 | S/N | S/INV | SUBESTACION ELECTRICA ARRIBA DE DIRECCION |
| 31 | CLIMA DE VENTANA 2 TR | CARRIER | PS-250-500 | S/N | S/INV | SUBESTACION ELECTRICA ARRIBA DE DIRECCION |
| 32 | CLIMA DE VENTANA 2 TR | LG | S/M | S/S | S/INV | MANTENIMIENTO |
| 33 | CLIMA DE VENTANA 2 TR | TOTAL LINE | S/M | S/S | S/INV | MANTENIMIENTO |
| 34 | MINI-SPLIT 2 TR | MC QUAY | MWM025FR-KFAC | 2047120511928 | HRV-2005 | MANTENIMIENTO |
| 35 | MINI-SPLIT 2 TR | CARRIER | 38HMC24C-C | 3005N008762 | S/I | SALA-VIDEO CONFERENCIA |
| 36 | MINI-SPLIT 2 TR | CARRIER | 38HPC123C-C. | S/S | S/I | SALA-VIDEO CONFERENCIA |
| 37 | MINISPLIT 1 TR | FREYVEN | 38HPC183C-C | C101025601008315130342 | S/I | CASETA CONTROL CALDERAS |
| 38 | MINI-SPLIT 1 2 TR | YORK | H2CM-024 | S/N | HRV199 | QUIROFANOS |
| 39 | MINI-SPLIT 2 2 TR | YORK | HDCX24-1B | 9810417637 | HRV201 | QUIROFANOS |
| 40 | MINI-SPLIT 3 2 TR | CARRIER | S / MOD | S / N |  | QUIROFANOS |
| 41 | MINI-SPLIT 4 2 TR | CARRIER | S/MOD. | S/N | HRV202 | QUIROFANOS |
| 42 | MINI-SPLIT-1 2 TR |  | H2CM024A6 | S/N | HRV342 | C.E.Y.E. |
| 43 | MINI-SPLIT-2 2 TR | CARRIER | H2CM024A6 | S/N | S/INV | C.E.Y.E. |
| 44 | MINI-SPLIT-3 2 TR | CARRIER | S / MOD | S/N | S/INV | C.E.Y.E. |
| 45 | MINI-SPLIT 2 TR | CARRIER | S / MOD | S/N | S/INV | ANEXO DE VIDEO CONFERENCIA |
| 46 | EXTRACTOR DE AIRE | S / M | S / MOD | S / N | S/INV | SALA 1 QUIROFANO 6to. PISO |
| 47 | EXTRACTOR DE AIRE | S / M | S / MOD | S / N | S/INV | SALA 2 QUIROFANO 6to. PISO |
| 48 | EXTRACTOR DE AIRE | S / M | S / MOD | S / N | S/INV | SALA 3 QUIROFANO 6to. PISO |
| 49 | EXTRACTOR DE AIRE | S / M | S / MOD | S / N | S/INV | SALA 4 QUIROFANO 6to. PISO |
| 50 | EXTRACTOR DE AIRE | S / M | S / MOD | S / N | S/INV | 6 to. PISO |
| 51 | EXTRACTOR DE AIRE | S / M | S / MOD | S / N | S/INV | 6 to. PISO |
| 52 | EXTRACTOR DE AIRE | S / M | S / MOD | S / N | S/INV | ESTACIONAMIENTO 1er. PISO |
| 53 | EXTRACTOR DE AIRE | S / M | S / MOD | S / N | S/INV | ESTACIONAMTO 2 do. PISO |
| 54 | EXTRACTOR DE AIRE | S / M | S / MOD | S / N | S/INV | AZOTEA LABOR |
| 55 | EXTRACTOR DE AIRE | S / M | S / MOD | S / N | S/INV | AZOTEA LABOR |
| 56 | EXTRACTOR DE AIRE | S / M | S / MOD | S / N | S/INV | AZOTEA LABOR |
| 57 | EXTRACTOR DE AIRE | S / M | S / MOD | S / N | S/INV | AZOTEA LABOR |
| 58 | EXTRACTOR DE AIRE | S / M | S / MOD | S / N | S/INV | AZOTEA LABOR |
| 59 | EXTRACTOR DE AIRE | S / M | S / MOD | S / N | S/INV | AZOTEA CONS. EXT. |
| 60 | MOTOBOMBA DE CONDENSADOS 20 HP | IEM | 140178 | 8808002 | 139ME132001186 | AZOTEA EDIF. MED. Q |
| 61 | MOTOBOMBA DE CONDENSADOS 20 HP | IEM | 140178 | 880801 | 139ME132001187 | AZOTEA EDIF. MED. Q |
| 62 | MOTOBOMBA DE CONDENSADOS 20 HP | M DE MEXICO | 7839 | 9792627 | 139ME132001188 | AZOTEA EDIF. MED. Q |
| 63 | MOTOBOMBA DE 20 HP AGUA HELADA | ASEA | S/MOD. | S/N | 139ME132001189 | AZOTEA EDIF. MED. Q |
| 64 | MOTOBOMBA DE AGUA HELADA 20 HP | REMSA | S/MOD. | L08073-7560-1 | 139ME132001184 | AZOTEA EDIF. MED. Q |
| 65 | MOTOBOMBA DE AGUA HELADA 20 HP | REMSA | S/MOD. | A15053-5750-11 | 139ME132001185 | AZOTEA EDIF. MED. Q |
| 66 | TORRE DE ENFRIAMIENTO | IND. MEXICANA | FXT-88 | 25-54 | 139ME126000300 | AZOTEA E.M.Q. |
| 67 | TORRE DE ENFRIAMIENTO | IND. MEXICANA | FXT-88 | 25-56 | 139ME126000301 | AZOTEA E.M.Q. |
| 68 | TORRE DE ENFRIAMIENTO | IND. MEXICANA | HRV-MAN-01 | MAN-100 | 139ME126000302 | AZOTEA E.M.Q |
| 69 | UNID.ENF.D AGUA TIPO TORNILLO 190 TR | MC QUAY | STNV040900154 | WGS190AW27ER10 | 139ME130004283 | AZOTEA E.M.Q. |
| 70 | UNID. ENF D .AGUA TIPO CENTRIFUGA 125 TR. | YORK | GMLM023181 | YTGOA3B2CFJ | 139ME130003707 1391C9200123 | AZOTEA E.M.Q. |
| 71 | UNIDAD ENF. AGUA TIPO CENTRIFUGA 200 TR | YORK | YDAM-878590 | YDTJ-67 | HRV349 | EDIFICIO MEDICO QUIRURG. |
| 72 | MANEJADORA DE AIRE No. 1 25 TR | CARRIER | 39EB23-BHF-L | A9-102765 | HRV056 | PLANTA BAJA E.M.Q. |
| 73 | MANEJADORA DE AIRE No. 2 25 TR | TRANE CARRIER | MCCB021UA0A0UA 39EB19-BHF-1 | K02J53874A A9-102761 | 139ME130003718 | 1° PISO E.M.Q. |
| 74 | MANEJADORA DE AIRE No. 3 25 TR | CARRIER | 39EB23-BHF-L | A9-102764 | 139ME130001934 1391C9200139 | 2° PISO E.M.Q. |
| 75 | MANEJADORA DE AIRE No. 4 25 TR | CARRIER | 39EB23-BHF-XL | A9-102763 | 139ME130001935 | 3° PISO E.M.Q. |
| 76 | MANEJADORA DE AIRE No. 5 25 TR | TRANE | MCCB021UA0A0UA | K02J53879A | 139ME130003717 | 4° PISO E.M.Q. |
| 77 | MANEJADORA DE AIRE No. 6 25 TR | CARRIER | 39MA50025002 | 4907U36890 | 139ME130001937 | 6° PISO E.M.Q. |
| 78 | UNID.MANEJ.AIRE 60 TR | TRANE | MCCB40UAOAUB | K02K53889A | 139ME130003720 | URGENCIAS |
| 79 | UNIDAD CONDENSAD. 30 T.R. | YORK | CA-360-46M | GH-250-04 | 139ME130001955 | URGENCIAS |
| 80 | UNIDAD CONDENSAD. 30 TR | YORK | HB360C00AAA1B | NKLM098599 | 139ME130003711 | URGENCIAS |
| 81 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 60 TR | RECOLD | AH-280FC | M-26745 | 139ME130001943 | LABOR Y EXPULSION |
| 82 | UNIDAD CONDENSAD. 30 T.R. | YORK | CA-360-25M | GH-058-02 | 139ME130001957 | LABOR Y EXPULSION |
| 83 | UNIDAD CONDENSADORA DE 30 TR | YORK | CA-360-25M | GH-181-03 | 139ME130001944 | LABOR Y EXPULSION |
| 84 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 60 TR | RECOLD | AH-400 | M-11253 | 139ME130001950 | GINECOLOGIA |
| 85 | UNIDAD CONDENSAD. 30 T.R. | YORK | HB360C00A2AA1B | NHLM087035 | 139ME130003709 | GINECOLOGIA |
| 86 | UNIDAD CONDENSAD. 30 TR | YORK | HB360C00A2AA1B | NGLM077970 | 139ME130003710 | GINECOLOGIA |
| 87 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | CARRIER YORK | 5TJ0165B1YA | 2505F17007 | 139ME130001938 | ESTACIONAMIENTO 1° PISO |
| 88 | UNID. MANEJ. AIRE 60 TR | TRANE | MCCB021UA0AOUB | K02K55768A | 139ME130003722 | PTA. ALTA AREA DE GOB. |
| 89 | UNID. MANEJ. AIRE 30 TR | TRANE | MCCB021UA0AOUB | K02K55778A | 139ME130003721 | PTA. ALTA AREA DE GOB. |
| 90 | UNIDAD CONDENSAD. 30 TR | YORK | HB360C00A2AAA1B | NKLM102253 | 139ME130003713 | PTA. ALTA AREA DE GOB. |
| 91 | UNIDAD CONDENSAD. 30 T.R. | YORK | HB360C00A2AAA1B | NKLM102253 | 139ME130003714 | PTA. ALTA AREA DE GOB. |
| 92 | UNIDAD CONDENSAD. 30 T.R. | YORK | HB360C00A2AAA1B | NKLM98602 | 139ME130003712 | PTA. ALTA AREA DE GOB. |
| 93 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 60 TR | TRANE | MCCB021UA0AOUB | K02K55773A | 139ME130003723 860-1-20705 | CONSULTA EXTERNA |
| 94 | UNIDAD MANEJADORA 60 TR | TRANE | MCCB021UA0AOUB | K02K53884A | 139ME130003724 | CONSULTA EXTERNA |
| 95 | UNIDAD CONDENSAD. 60 TR | YORK | RAUCC60FBX000000020 | C02M10798 | 139ME130003715 | CONSULTA EXT. |
| 96 | UNIDAD CONDENSAD. 60 TR | TRANE | RAUCC60FBX000000020 | C02M10799 | 139ME130003716 | CONSULTA EXT. |
| 97 | UNIDAD MANEJ. DE AIRE 40TR | YORK | EB-480-25 | HC-166-02 | 139ME130001324 | ALMACEN |
| 98 | UNIDAD CONDENSAD. 40 TR | YORK | CA-480-25 | K8-101294 | 139ME130001325 | ALMACEN |
| 99 | EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE 20 T R. | YORK | CM-48-258 | HG019-02 | 139ME130001941 1391C9200131 | AZOTEA AREA FARMACIA |
| 100 | EQ. DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE 20 TR | YORK | D2CE240A25D | NKLM104425 | 139ME130003708 | TOMOGRAFIA |
| 101 | EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE. 15 T.R. | CARRIER PAQUETE | 50DP016510 | 5891586 | 139ME130001952 | COMEDOR |
| 102 | EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE 15 TR. | YORK PAQUETE | D2CE180A25C | NHFM102707 | 139ME130001946 | RECS. FINANCIEROS Y SUBD. ADMTVA |
| 103 | EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 15 TR. | YORK PAQUETE | D2CE18/0A25C | NHFM102706 | 139ME130001945 | REC. HUM. Y PERSONAL |
| 104 | EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE 10 T.R. | CARRIER PAQUETE | 50CH009-521 | H0101812 | 139ME130001953 | PATOLOGIA |
| 105 | EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE 7.5 T R | CARRIER PAQUETE | 50TM-006-501 | 2407630270 | 139ME130001938 | PEDIATRIA |
| 106 | EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE 7.5 T R | CARRIER PAQUETE | PAS090HOOOAA | G072540762 | 139ME130001951 | AREA DE ELEVADORES E.M.Q. |
| 107 | EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE 5.0 T.R. | CARRIER PAQUETE | PAS090H000AA | G072540763 | 139ME130001948 | PEDIATRIA |
| 108 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1,5 TR | AUX | S / MOD | S / S | S/INV | EDIF. PASEO TAB. PLANTA BAJA. |
| 109 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1,5 TR | AUX | S / MOD | S / S | S/INV | EDIF. PASEO TAB. PLANTA BAJA. |
| 110 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1,5 TR | AUX | S / MOD | S / S | S/INV | EDIF. PASEO TAB. PLANTA BAJA. |
| 111 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1,5 TR | AUX | S / MOD | S / S | S/INV | EDIF. PASEO TAB. PLANTA BAJA. |
| 112 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1,5 TR | AUX | S / MOD | S / S | S/INV | EDIF. PASEO TAB. PLANTA BAJA. |
| 113 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1,5 TR | AUX | S / MOD | S / S | S/INV | EDIF. PASEO TAB. PLANTA BAJA. |
| 114 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1,5 TR | GENERAL ELECTRIC | S / MOD | S / S | S/INV | EDIF. PASEO TAB. PLANTA BAJA. |
| 115 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.0 TR | CARRIER | S / MOD | S / S | S/INV | SUPERVICION MANTTO. |
| 116 | EQUIPO MINI SPLIT DE 2.0 TR | CARRIER | 38HPC123C-C | C10107261507B04152642 | S/INV | JEFATURA MANTTO |
| 117 | EQUIPO MINI SPLIT DE 2.0 TR | LG | S242CT | S / S | S/INV | CENSO MEDICO |
| 118 | EQUIPO MINI SPLIT DE 2.0 TR | CARRIER | S / MOD | S / S | S/INV | SALA ESPERA URGENCIAS |
| 119 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653060400103 | 139ME130005185 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 120 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653061100039 | 139ME130005186 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 121 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653070300898 | 139ME130005187 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 122 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653070300645 | 139ME130005188 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 123 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653070300642 | 139ME130005189 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 124 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653070300859 | 139ME130005190 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 125 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653070300132 | 139ME130005191 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 126 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653070300158 | 139ME130005192 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 127 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653070300133 | 139ME130005193 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 128 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653070300905 | 139ME130005194 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 129 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653070500774 | 139ME130005195 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 130 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653030300901 | 139ME130005196 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 131 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653030500596 | 139ME130005197 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 132 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653030500594 | 139ME130005198 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 133 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3653030612063 | 139ME130005199 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 134 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3138180005447 | 139ME130005200 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 135 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.0 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3138180005456 | 139ME130005200 | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 136 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.0 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3138180005453 | S/INV | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 137 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.0 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3138180005455 | S/INV | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 138 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.0 TR | TRANE | MCW518K10RAB/2TTK0518 | 3138180005460 | S/INV | CONS. PLANTA BAJA TORRE MEDICA |
| 139 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | MCQUAY | LC025BKFCE | 20472802000 | S/INV | CEYE |
| 140 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | FREYVEN | HFC183FC | 3653061200283 | S/INV | CEYE |
| 141 | EQUIPO MINI SPLIT DE 2.0 TR | GENERAL ELECTRIC | AMSCD24DB | S/S | S/INV | FARMACIA |
| 142 | EQUIPO MINI SPLIT DE 2.0 TR | GENERAL ELECTRIC | AMSCD24DB | S/S | S/INV | FARMACIA |
| 143 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.0 TR | LG | S242CT | S/S | S/INV | CENSO MEDICO |
| 144 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TR | FREYVEN | HFC-183F-C | 3653070501319 | S/INV | TOMOGRAFO |
| 145 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.0 TR | CARRIER | HPC123-C | S/S | S/INV | TOMOGRAFO |
| 146 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.0 TR | CARRIER | 38HPC123C-C | S/S | S/INV | PEDIATRIA |
| 147 | EQUIPO MINI SPLIT DE 1.0 TR | CARRIER | 38HPC123C-C | S/S | S/INV | PEDIATRIA |

RELACION DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONSULTORIO PERIFERICO CARDENAS, TAB.

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | YORK | D1CE180A25 | NDKM041172 | 811ME130003859 | AREA FARMACIA |
| 2 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | YORK | D1CE180A25 | NKLM104426 | 811ME130003854 | AREA OFICINAS GOBIERNO |
| 3 | UNIDAD DE AIIRE ACONDICIONADO CENTRAL | YORK | D1CE180A25 | NKLM104427 | 811ME130003855 | AREA SALA DE ESPERA |
| 4 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | YORK | D1CE180A25 | NKLM104428 | 811ME130003856 | AREA URGENCIAS |
| 5 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO | YORK | D1CE180A25 | NKLM104429 | 811ME130003857 | AREA SLA DE JUNTAS |
| 6 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO | YORK | D1CE180A25 | NKLM103328 | 811ME130003852 | AREA DE PASILLOS |
| 7 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO | YORK | D1CE180A25 | NKLM105548 | 811ME130003853 | AREA URGENCIAS |
| 8 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA | QUITLE | S6ND | WSE-ON | HRV-2013 | CONS. MEDICO HUIMANGUILLO |
| 9 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA | FLOF | S/N | 32176 | HRV-2014 | CONS. MEDICO HUIMANGUILLO |
| 10 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA | FLOF | S/N | 30174 | HRV-2015 | CONS. MEDICO HUIMANGUILLO |
| 11 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA | S/M | S/N | S/N | HRV-2016 | CONS. MEDICO HUIMANGUILLO |
| 12 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA | S/M | S/N | S/N | HRV-2017 | CONS. MEDICO HUIMANGUILLO |
| 13 | REFRIGERADOR P.3 PIES | IEM | 85 | S/N | HRV-2018 | CONS. MEDICO HUIMANGUILLO |
| 14 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA | TRANE | 85 | S/N | HRV-2019 | FARMACIA |
| 15 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA | YORK | S/D | S/N | HRV-2020 | FARMACIA |
| 16 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA | TRANE | S/D | S/N | HRV-2021 | CASETA DE AMBULANCIAS |
| 17 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT | CARRIER | S/D | S/N | HRV-2022 | CTO. DE CONTROL |

RELACION DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONSULTORIO REFORMA, CHIS

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO COMPACTO | YORK | D2CE240A25D | NKLM104423 | 113ME130003867 | AZOTEA DE LA CLINICA |
| 2 | AIRE ACONDICIIONADO COMPACTO | CARRIER | D2CE240A25D | NKLM104422 | 113ME130003866 | AZOTEA DE LA CLINICA |
| 3 | AIRE ACONDICIIONADO COMPACTO | CARRIER | S/MODELO | S/SERIE | S/D | AZOTEA DE LA CLINICA |
| 4 | AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO | S/MARCA | H6-95127 | 38AD016-501 | CON-REF-2003 | AZOTEA DE LA CLINICA |
| 5 | CLIMA DE VENTANA | CARRIER | ECOLIF | S/SERIE | CON-REF-2004 | RAYOS X |
| 6 | CLIMA DE VENTANA | TRANE | S/MODELO | S/SERIE | CON-REF-2005 | RAYOS X |
| 7 | AIRE ACOND. MINI SPLIT | YORK | X5USC24-6R | 206KAOO967 | CON-REF-2006 | DIRECCION |
| 8 | CLIMA DE VENTANA | TRANE | WAEC1801NAR | F03C30505C | CON-REF-2007 | MANTENIMIENTO |
| 9 | AIRE ACOND. MINI SPLIT 1 TR | S/D | S/D | S/D | S/D | FARMACIA |
| 10 | AIRE ACOND. MINI SPLIT 1 TR | S/D | S/D | S/D | S/D | FARMACIA |
| 11 | AIRE ACOND. TIPO VENTANA 2 TR | TRANE | WAEC1801NAR | F03F30149 | CON-REF-2010 | COMEDOR |
| 12 | AIRE ACOND. MINI SPLIT 2 TR | S/D | S/D | S/D | S/D | FARMACIA |
| 13 | MINISPLIT | CARRIER | HMC183C-E | 044753949050200809 | CON-REF-2011 | DIRECCION |
| 14 | MINISPLIT | MCQUAY | MLC022513KFC | 2047280200020 | CON-REF-2012 | AUDITORIO |
| 15 | REFRIGERADOR | OJEDA | RVP399 | 79498-30536-F | 113ME131000395 | VACUNAS C-7 |
| 16 | REFRIGERADOR | DE LUXE | S/INVENTARIO | S/SERIE | CON-REF-2014 | URGENCIAS |
| 17 | REFRIGERADOR | AMERICAN | 6RL600 | 10J13190 | 268434518 | FARMACIA |
| 18 | CLIMA DE VENTANA | S/D | S/D | S/D | S/INV | CONS PERIFERICO REFORMA |
| 19 | MINISPLIT | OF. DE SINDICATO | S/D | S/D | S/INV | CONS PERIFERICO REFORMA |
| 20 | MINISPLIT | TRANSPS | S/D | S/D | S/INV | CONS PERIFERICO REFORMA |
| 21 | MINISPLIT | OF. ADMTVA. | S/D | S/D | S/INV | CONS PERIFERICO REFORMA |
| 22 | EQUIPO PAQUETE INTEGRAL 10 TR | MATHES | S/D | S/D | S/INV | CONS PERIFERICO REFORMA |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONS. DE URGENCIAS NUEVO PEMEX.

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 20 TONELADAS INTEGRAL | S/M | S/M | S/N | CON-NVO-P-2001 | URGENCIAS |
| 2 | MINISPLITS | CARRIER | S/M | S/N | CON-NVO-P-2002 | DIRECCION |
| 3 | CLIMA DE VENTANA | REALVEN | S/M | S/N | CON-NVO-P-2003 | COMEDOR |
| 4 | MINISPLITS | CARRIER | HMC123C-C | 04732211051203213 | CON-NVO-P-2005 | SALUD OCUPACIONAL |
| 5 | MINISPLITS | CARRIER | HMC123-C-C | 047132211051204069 | CON-NVO-P-2006 | CONSULTORIO 2 |
| 6 | CLIMA DE VENTANA | CARRIER | S/M | S/S | CON-NVO-P-2006 | RECEPCION |
| 7 | CLIMA DE VENTANA | CARRIER | S/M | S/S | CON-NVO-P-2006 | OPERADOR DE AMBULANCIAS |
| 8 | MINISPLITS | CARRIER | S/M | S/S | CON-NVO-P-2008 | CONSULTORIO 3 |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONSULTORIO PERIF. CACTUS, CHIS

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAQ. ENFRIADOR DE AGUA | KRYOPAK | PEA HW 50 | 8727 | 1271C9200007 | AZOTEA |
| 2 | MANEJADORA | CARRIER | 40RM-024-B611GC | 2003F31553 | CON-CAC-2001 | AZOTEA |
| 3 | MANEJADORA | CARRIER | 40RM-034-B11HC | 1803F29243 | CON-CAC-2002 | AZOTEA |

EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR QUE LOS EQUIPOS TIENEN UN PROMEDIO DE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD.

HOSPITAL GENERAL CD. DEL CARMEN

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD ENFRIADORA DE AIRE (CHILLER NO. 1), 460 VOLTS, 60 HERTZ, 3 FASES, 2 COMPRESORES. | YORK | YCAS0208EB46YFA | RGJM7500AA | HGCC00091 | AZOTEA 1RE. NIVEL |
| 2 | UNIDAD ENFRIADORA DE AIRE (CHILLER NO. 2), 460 VOLTS, 60 HERTZ, 3 FASES, 2 COMPRESORES. | YORK | YCAS0208EB46YFA | RGJM7520AA | HGCC00092 | AZOTEA 1RE. NIVEL |
| 3 | UNIDAD ENFRIADORA DE AIRE (CHILLER NO. 3), 460 VOLTS, 60 HERTZ, 3 FASES, 2 COMPRESORES. | YORK | YCAS0208EB46YFA | RGJM7510AA | HGCC00093 | AZOTEA 1RE. NIVEL |
| 4 | BOMBA DE CIRCULACION DE AGUA HELADA NO. 1, 440/220VOLTS, 30 HP, 1770 R.P.M | ABB MOTORS | M99K-65397 | M99K-65397 | HGCC0000098 | AZOTEA 1ER. NIVEL |
| 5 | BOMBA DE CIRCULACION DE AGUA HELADA NO. 2, 440/220VOLTS, 30 HP, 1770 R.P.M | ABB MOTORS | S/N | M99J-64182 | HGCC000081 | AZOTEA 1ER. NIVEL |
| 6 | BOMBA DE CIRCULACION DE AGUA HELADA NO. 3, 440/220VOLTS, 30 HP, 1770 R.P.M | ABB MOTORS | S/N | M99J-68542 | HGCC000097 | AZOTEA 1ER. NIVEL |
| 7 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE NO. (21), 220/440 VOLTS, 3 FASES, 7.5 HP, 1735 R.P.M | S/M | S/N | S/N | HGCC000096 | CUARTO DE MAQUINAS “A” |
| 8 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE NO. (21), 220/440 VOLTS, 3 FASES, 7.5 HP, 1735 R.P.M | S/M | S/N | S/N | HGCC000095 | CUARTO DE MAQUINAS “A” |
| 9 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE NO. (23), 220/440 VOLTS, 3 FASES, 7.5 HP, 1735 R.P.M | YORK RECOLD | AH-200FC2164C | KJMB02981 | HGCC000094 | CUARTO DE MAQUINAS “A” |
| 10 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE NO. (24), 220/440 VOLTS, 3 FASES, 5 HP, 1745 R.P.M | YORK RECOLD | AH-159FC2164A | KJMB02984 | HGCC000093 | CUARTO DE MAQUINAS “A” |
| 11 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE NO. (25), 220/440 VOLTS, 3 FASES, 7.5 HP, 17340R.P.M | YORK RECOLD | AH-81FC02164 | UKJMB02987 | HGCC000092 | CUARTO DE MAQUINAS “C” |
| 12 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE NO. (26), 220/440 VOLTS, 3 FASES, 5 HP, 1745 R.P.M | YORK RECOLD | AH-70FC-2164C | UKJMB02989 | HGCC000091 | CUARTO DE MAQUINAS “C” |
| 13 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE NO. (27), 220/440 VOLTS, 3 FASES, 5 HP, 1745 R.P.M | YORK RECOLD | AH-70FC-2164A | UKJMBA02985 | HGCC000090 | CUARTO DE MAQUINAS “C” |
| 14 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE NO. (28), 220/440 VOLTS, 3 FASES, 1.5 HP, 1720 R.P.M | YORK RECOLD | AM-50FC-2164A | UKJMBA02988 | HGCC000088 | CUARTO DE MAQUINAS “C” |
| 15 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE NO. (29), 220/440 VOLTS, 3 FASES, 3 HP, 1740 R.P.M | YORK RECOLD | AH-70FC-2164B | UKJMB02986 | HGCC000087 | CUARTO DE MAQUINAS “B” |
| 16 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE NO. (30), 220/440 VOLTS, 3 FASES, 2 HP, 1725 R.P.M | YORK RECOLD | AH-50FC-2164B | UKJMB02990 | HGCC000086 | CUARTO DE MAQUINAS “B” |
| 17 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE NO. (31), 220/440 VOLTS, 3 FASES, 5 HP, 1745 R.P.M | YORK RECOLD | AH-159FC-2164B | UKJMB02991 | HGCC000085 | CUARTO DE MAQUINAS “B” |
| 18 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE NO. (32), 220/440 VOLTS, 3 FASES, 5 HP, 1745 R.P.M | YORK RECOLD | AH-117FC-2164B | UKJMB02992 | HGCC000082 | CUARTO DE MAQUINAS “B” |
| 19 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE NO. (33), 220/440 VOLTS, 3 FASES, 5 HP, 1745 R.P.M | YORK RECOLD | AH-140FC-2164B | UKJMB02993 | HGCC000083 | CUARTO DE MAQUINAS “B” |
| 20 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE NO. (34), 220/440 VOLTS, 3 FASES, 3 HP, 1740 R.P.M | POLARIS | EH-AH120 | 2-K-00 | HGCC000084 | CUARTO DE MAQUINAS “B” |
| 21 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 310 PCM. NO. 1 | YORK | 96-458-42 | SEMO5E142040 | HGCC0000049 | LAVANDERIA |
| 22 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 310 PCM. NO. 2 | YORK | 96-968-358 | SCMO032117050 | HGCC0000050 | OFICINA DE COCINA |
| 23 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 310 PCM. No. 3 | YORK | 13 PHBC-4 | SCMO34130039 | HGCC0000061 | COMEDOR |
| 24 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 310 PCM. No. 4 | YORK | 13 PHBC-4 | SCMO441400963 | HGCC0000062 | COMEDOR |
| 25 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 310 PCM. No. 5 | YORK | 8 PHBC-4 | SCMO32090796 | HGCC00000130 | OFICINA DE MANTENIMIENTO |
| 26 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 510 PCM. NO. 6 | YORK | 10 PHBC-4 | SCMO896 | HGCC000104 | SUBDIRECCION ADMVA. |
| 27 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 510 PCM. NO. 7 | YORK | 1k 0 PHBC-4 | SCMO753 | HGCC000105 | SUBDIRECCION ADMVA. |
| 28 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 510 PCM. No. 8 | YORK | 13 PHBC-4 | SCMO963 | HGCC000102 | ALMACEN |
| 29 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 510 PCM. NO. 9 | YORK | 13 PHBC-4 | SCMO967 | HGCC000029 | ALMACEN |
| 30 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 510 PCM. NO. 10 | YORK | 13 PHBC-4 | SCMO425 | HGCC000030 | ALMACEN |
| 31 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 600 PCM. NO. 11 | YORK | 3 PHBC-4 | SCMO472 | HGCC000066 | ULTRASONIDO |
| 32 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 600 PCM.NO. 12 | YORK | 4 PHBC-4 | SCMO196 | HGCC000080 | ARCHIVO RADIOLOGICO |
| 33 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 600 PCM. No. 13 | YORK | 10 PHBC-4 | SCMO015 | HGCCC000081 | RAYOS X |
| 34 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 600 PCM. NO. 14 | YORK | 103 PHBC-4 | SCMO096 | HGCC000082 | RAYOS X ( |
| 35 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 600 PCM. No 15 | YORK | 6 PHBC-4 | SCM-016 | HGCC00000131 | REVELADO RAYOS X |
| 36 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 600 PCM. No 16 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-018 | HGCC00000132 | RECEPCION RAYOS X |
| 37 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 600 PCM.. NO. 17 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-019 | HGCC000103 | RECEPCION RAYOS X |
| 38 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 600 PCM. NO. 18 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-017 | HGCC000051 | LABORATORIO |
| 39 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 600 PCM. NOI. 19 | YORK | 6 PHBC-4 | SCM-012 | HGCC000052 | LABORATORIO |
| 40 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 600 PCM. NO. 20 | YORK | 3PHBC-4 | SCM-017 | HGCC000057 | LABORATORIO |
| 41 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 600 PCM. NO. 21 | YORK | 3 PHBC-4 | SCM-028 | HGCC000058 | LABORATORIO |
| 42 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 600 PCM. NO. 22 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-075 | HGCC000059 | LABORATORIO |
| 43 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 730 PCM. NO. 23 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-096 | HGCC000060 | LABORATORIO |
| 44 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 730 PCM. No 24 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-063 | HGCC00000133 | LABORATORIO |
| 45 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 730 PCM. No 25 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-002 | HGCC00000134 | LABORATORIO |
| 46 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 600 PCM. No. 26 | YORK | 6-PHBC-4 | SCM-0941 | HGCC000048 | ADQUISICIONES |
| 47 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 600 PCM. NO. 27 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-010 | HGCC000039 | INFORMATICA |
| 48 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 730 PCM. NO. 28 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-0974 | HGCC000040 | INFORMATICA |
| 49 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 730 PCM. No 29 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-063 | HGCC00000135 | DIRECCION |
| 50 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 730 PCM. NO 30 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-002 | HGCC00000136 | ARCHIVO CLINCO |
| 51 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 730 PCM. NO 31 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-0198 | HGCC00000137 | CENSO MEDICO |
| 52 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 730 PCM. NO. 32 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-0963 | HGCC00000138 | CENSO MEDICO |
| 53 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 730 PCM. NO. 33 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-0110 | HGCC00000139 | CENSO MEDICO |
| 54 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 730 PCM. NO. 34 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-0974 | HGCC00000140 | SECRETARIA DE DIRECCION |
| 55 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 730 PCM. No 35 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-0412 | HGCC00000123 | RECURSOS FINANCIEROS |
| 56 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 870 PCM. No. 36 | YORK | 6 PHBC-4 | SCM-0939 | HGCC00000122 | RECURSOS FINANCIEROS |
| 57 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 870 PCM. NO 37 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-0141 | HGCC00000141 | CAJA RECURSOS FINANCIEROS |
| 58 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 870 PCM. NO 38 | YORK | 6 PHBC-4 | SCM-0900 | HGCC00000142 | GINECOLOGIA |
| 59 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 870 PCM. NO. 39 | YORK | 4 PHBC-4 | SCM-0031 | HGCC00000143 | PEDIATRIA 1 |
| 60 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 870 PCM. NO 40 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-0901 | HGCC00000144 | PEDIATRIA 2 |
| 61 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 870 PCM. NO 41 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-0496 | HGCC0000091 | MEDICINA INTERNA 1 |
| 62 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 870 PCM. No. 42 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-0389 | HGCC000072 | OFTALMOLOGIA |
| 63 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 870 PCM. No. 43 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-6930 | HGCC000075 | OFTALMOLOGIA |
| 64 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No. 44 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-0941 | HGCC000068 | CARDIOLOGIA |
| 65 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 45 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-0012 | HGCC00000145 | DENTAL |
| 66 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No 46 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-0994 | HGCC0000085 | RECURSOS HUMANOS |
| 67 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No 47 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-0361 | HGCC000086 | RECURSOS HUMANOS |
| 68 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 48 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-032 | HGCC00000146 | RECURSOS HUMANOS ( |
| 69 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 49 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-042 | HGCC00000147 | RECURSOS HUMANOS |
| 70 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 50 | YORK | 06 PHBC-4 | SCM-025 | HGCC00000148 | RECURSOS HUMANOS |
| 71 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 51 | YORK | 04 PHBC-4 | SCM-139 | HGCC00000149 | RECURSOS HUMANOS |
| 72 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 52 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-1896 | HGCC00000150 | RECURSOS HUMANOS |
| 73 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO. 53 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-111 | HGCC000099 | MEDICINA INTERNA 2 |
| 74 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 54 | YORK | 4 PHBC-4 | SCM-096 | HGCC00000151 | OTORRINO |
| 75 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 55 | YORK | 4 PHBC-4 | SCM-478 | HGCC00000152 | OTORRINO |
| 76 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 56 | YORK | 3 PHBC-4 | SCM-889 | HGCC00000153 | CIRUGIA GENERAL |
| 77 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 57 | YORK | 4 PHBC-4 | SCM-369 | HGCC00000154 | TRAUMATOLOGIA 1 |
| 78 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 58 | YORK | 5PHBC-4 | SCM-296 | HGCC00000155 | TRAUMATOLOGIA 2 |
| 79 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 59 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-963 | HGCC000063 | CURACIONES E INYECCIONES |
| 80 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 60 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-111 | HGCC000033 | FARMACIA |
| 81 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 61 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-2236 | HGCC000034 | FARMACIA |
| 82 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 62 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-0758 | HGCC000041 | CORDINADOR DE CONSULTA EXTERNA |
| 83 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No 63 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-968 | HGCC000046 | SECRETARIA CORDINACION |
| 84 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 64 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-169 | HGCC000047 | SECRETARIA CORDINACION |
| 85 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No. 65 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-0758 | HGCC000036 | ESTIMULACION TEMPRANA |
| 86 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 66 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-947 | HGCC000042 | ESTIMULACION TEMPRANA |
| 87 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 67 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-128 | HGCC000045 | ESTIMULACION TEMPRANA |
| 88 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No. 68 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-823 | HGCC000076 | SALA DE VIDEO CONFERENCIAS |
| 89 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 69 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-978 | HGCC000023 | SALA DE VIDEO CONFERENCIAS. |
| 90 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 70 | YORK | 8 PHBC-4 | SCM-458 | HGCC000064 | MEDICINA PERICIAL |
| 91 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO. 71 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-854 | HGCC00000156 | CONSULTORIO No. 5 |
| 92 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No 72 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-758 | HGCC000069 | CONSULTORIO No. 4 |
| 93 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No 73 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-425 | HGCC0000069 | CONSULTORIO No. 3 |
| 94 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No. 74 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-465 | HGCC000067 | CONSULTORIO No. 2 |
| 95 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO. 75 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-444 | HGCC00000157 | OFICINA MEDICINA PREVENTIVA |
| 96 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 76 | YORK | 8 PHBC-4 | SCM-102 | HGCC00000158 | MEDICINA PREVENTIVA |
| 97 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No 77 | YORK | 8 PHBC-4 | SCM-407 | HGCC000089 | MEDICINA PREVENTIVA |
| 98 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 78 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-635 | HGCC00000159 | DERMATOLOGO |
| 99 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No 79 | YORK | 8 PHBC-4 | SCM-901 | HGCC000071 | MEDICINA PREV. Y VACUNACION |
| 100 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO. 80 | YORK | 8 PHBC-4 | SCM-425 | HGCC00000160 | CONSULTA FAMILIAR C-8 |
| 101 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO. 81 | YORK | 5 PHBC-4 | SCM-901 | HGCC00000161 | CONSULTA FAMILIAR C-9 |
| 102 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 82 | YORK | 6 PHBC-4 | SCM-805 | HGCC00000162 | C-10 DR. DOMIT |
| 103 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No. 83 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-138 | HGCC000077 | OFICINA MEDICO T. INTENIVA |
| 104 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No. 84 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-108 | HGCC000078 | MODULO DE MEDICAMENTOS TERAPIA I. |
| 105 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No. 85 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-999 | HGCC000020 | TERAPIA INTENSIVA |
| 106 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No 86 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-708 | HGCC000021 | TERAPIA INTENSIVA |
| 107 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No 87 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-409 | HGCC000022 | CUARTO No. 14 |
| 108 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No. 88 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-226 | HGCC000024 | CUARTO No. 13 |
| 109 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No 89 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-788 | HGCC000032 | CUARTO No. 12 |
| 110 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No 90 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-906 | HGCC00066 | CUARTO No. 11 |
| 111 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No. 91 | YORK | 13 PHBC-4 | SCMO967 | HGCC000070 | CUARTO No. 10 |
| 112 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO. 92 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-7830 | HGCC000037 | CUARTO No. 08 |
| 113 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 93 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-778 | HGCC00000163 | CUARTO No. 09 |
| 114 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO. 94 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-222 | HGCC00000164 | CUARTO No. 06 |
| 115 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No 95 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-333 | HGCC00067 | CUARTO No. 07 |
| 116 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO. 96 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-729 | HGCC00098 | CUARTO No. 04 |
| 117 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 97 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-882 | HGCC00097 | CUARTO No. 05 |
| 118 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No. 98 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-550 | HGCC000026 | CUARTO No. 02 |
| 119 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No 99 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-555 | HGCC000027 | CURACIONES |
| 120 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No. 100 | YORK | 13 PHBC-4 | SCM-565 | HGCC000028 | DESCANSO MEDICO |
| 121 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No. 101 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-421 | HGCC000038 | CUARTO No. 03 |
| 122 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. NO 102 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-5001 | HGCC000035 | SALIDA DE EMERGENCIA ROPERIA |
| 123 | FAN & COILS, 127 VOLTS, PARA 1070 PCM. No. 103 | YORK | 10 PHBC-4 | SCM-4968 | HGCC0000121 | CUARTO No. 01 |
| 124 | REFRIGERADOR 1/8 H.P | MABE | RM04Y04 | 3RM044Y0EX | S/N | URGENCIAS |
| 125 | REFRIGERADOR1/8 H.P | IEM | RICC7U04 | 238C25186092 | S/N | HOSPITALIZACIÒN |
| 126 | REFRIGERADOR ¼ | AMERICAN | RC-604W | MYO1H025193 | S/N | LABORATORIO |
| 127 | REFRIGERADOR ¼ H.P | AMERICAN | RC-270 | DM1488N | HGCC00000166 | LABORATORIO |
| 128 | REFRIGERADOR ¼ H.P | AMERICAN | S/M | S/N | HGCC00000167 | LABORATORIO |
| 129 | REFRIGERADOR ¼ H.P | AMERICAN | S/M | S/N | 8704C92000242 | LABORATORIO |
| 130 | CONGELADOR ¼ H.P | REVCO | REB 2304A20 | S/N | 1300027445 | LABORATORIO |
| 131 | CONGELADOR ¼ H.P | REVCO | 530A-AOUFP | SX66324-4 | 8704C9200239 | LABORATORIO |
| 132 | REFRIGERADOR ¼ | VENDO | VR35CBMAE | 537070900998 | S/N | LABORATORIO |
| 133 | CAMARA FRIA 2H.P | BHON | S/M | S/N | S/N | MEDICINA PREVENTIVA |
| 134 | REFRIGERADOR ¼ H.P | OJEDA | RVP 400 | 7956330538-F | HGCC00000170 | MEDICINA PREVENTIVA |
| 135 | REFRIGERADOR ¼ H.P | TORO REY | R-14 | D04-08294 | HGCC00000171 | MEDICINA PREVENTIVA |
| 136 | CONGELADOR ¼ H.P | TORO REY | 2-35607-002 | S/N | S/N | MEDICINA PREVENTIVA |
| 137 | REFRIGERADOR ¼ H.P | AMERICAN | RC-270 | DM1335N | 8704C9200234 | MANTENIMIENTO |
| 138 | REFRIGERADOR ¼ H.P | OJEDA | RVP-399 | 30536F | S/N | FARMACIA |
| 139 | REFRIGERADOR ¼ | MABE | S/N | S/N | 8704C9200240 | ALMACEN |
| 140 | REFRIGERADOR | MABE | S/M | S/N | 8704C9200225 | INCINERADOR |
| 141 | CONSERVADOR 1/3 H.P | CRIOTEC | CFX-242PBML | 227788560 | S/N | COCINA |
| 142 | CONSERVADOR 1/3 H.P | CRIOTEC | CCV-19AF | 307803486 | S/N | COCINA |
| 143 | REFRIGERADOR ¼ | VENDO | VR35CBMA | 537070901000 | S/N | COCINA |
| 144 | REFRIGERADOR ¼ | VENDO | VR35CBMAE | 537071101280 | S/N | COCINA |
| 145 | MINI SPLIT 18,000 B.T.U | CARRIER | N2AE36KA | X062680420 | S/N | QUIROFANOS |
| 146 | MINISPLIT 24,000 BTU | CARRIER | HPC-243CG-C | S/N | S/N | R. HUMANOS |
| 147 | MINISPLIT 24,000 BTU | CARRIER | HPC-243CG-C | S/N | S/N | R. HUMANOS |
| 148 | MINISPLIT 24,000 BTU | CARRIER | HPC-243CG-C | S/N | S/N | R. HUMANOS |
| 149 | MINISPLIT 24,000 BTU | CARRIER | HPC-243CG-C | S/N | S/N | R. HUMANOS |
| 150 | MINISPLIT 24,000 BTU | CARRIER | HPC-243CG-C | S/N | S/N | R. HUMANOS |
| 151 | MINISPLIT 24,000 BTU | CARRIER | HPC-243CG-C | S/N | S/N | R. HUMANOS |
| 152 | MINISPLIT 24,000 BTU | CARRIER | HPC-243CG-C | S/N | S/N | R. HUMANOS |
| 153 | MINISPLIT 24,000 BTU | CARRIER | HPC-243CG-C | S/N | S/N | R. HUMANOS |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL CIUDAD PEMEX

| No | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 20 T.R. | YORK | HICE240A25 | NKLM104355 | HGCP044 | ZONA "A" AZOTEA |
| 2 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 T.R. | YORK | AP-170 | CNKM0907D | HGCP045 | ZONA "A" CTO. MAQ. |
| 3 | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 10 T.R. | YORK | H2CE120A25 | NFLM066759 | HGCP046 | ZONA “A” |
| 4 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 10 T.R. | YORK | K3EU120A33B | NLLS005240 | HGCP047 | ZONA "A" CTO. MAQ. |
| 5 | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 30 T.R. | YORK | HB360C00A2AA1 | NKLM102255 | HGCP048 | ZONA "B" AZOTEA |
| 6 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 30 T.R. | YORK | LB360C00A6AAA1 | NHLM095306 | HGCP050 | ZONA "B" CUARTO DE MAQUINAS |
| 7 | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 15 T.R. | YORK | HICE180A25 | 087324 | HGCP051 | ZONA "C" AZOTEA |
| 8 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 15 T.R. | YORK | AP-120 | CKLM143410 | HGCP052 | ZONA "C" CUARTO DE MAQUINAS |
| 9 | UNIDAD DE A.A. TIPO PAQ DE 25. | CARRIER | S/M | S/N | 2631C9200005 | ZONA "D" CUARTO DE MAQUINAS |
| 10 | CONDENSADOR DE 10 TR. | CARRIER | S/M | S/N | HGCP011 | ZONA "D" AZOTEA |
| 11 | CONDENSADOR DE 15 TR. | CARRIER | S/M | S/N | HGCP012 | ZONA "D" AZOTEA |
| 12 | MANEJADORA DE AIRE | CARRIER | S/M | S/N | HGCP013 | ZONA "D" CUARTO DE MAQUINAS |
| 13 | UNID A.A. TIPO PAQ 40 TR | YORK |  |  | HGCP014 | ZONA "G" AZOTEA |
| 14 | CONDENSADOR DE 20 TR | YORK |  |  | HGCP015 | ZONA "G" AZOTEA |
| 15 | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 20 T.R. | YORK | HICE240A25 | NHLM085380 | HGCP053 | ZONA "G" AZOTEA |
| 16 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 T.R. | YORK | AP-170 | CLLM-143400 | HGCP054 | ZONA "G" CTO. MAQ |
| 17 | UNID A.A. TIPO PAQ 40 TR | CARRIER | S/M | S/N | HGCP018 | ZONA "E" CUARTO DE MAQUINAS |
| 18 | CONDESADOR DE 20 TR | CARRIER | S/M | S/N | HGCP019 | ZONA "E" AZOTEA |
| 19 | CONDESADOR DE 20 TR | CARRIER | S/M | S/N | HGCP020 | ZONA "E" AZOTEA |
| 20 | MANEJADORA DE AIRE 20 | CARRIER | S/M | S/N | HGCP022 | ZONA "E" CUARTO DE MAQUINAS |
| 21 | MANEJADORA DE AIRE 20 | CARRIER | S/M | S/N | HGCP021 | ZONA "E" CUARTO DE MAQ. |
| 22 | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 15 T.R. | YORK | HICE180A25 | NHLM0087320 | HGCP023 | ZONA "H" AZOTEA |
| 23 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 15 T.R. | YORK | K3EU180A33 | NHLS004142 | HGCP024 | ZONA "H” CTO. MAQ. |
| 24 | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 15 T.R. | YORK | HICE180A25 | 087321 | HGCP025 | ZONA "I" AZOTEA |
| 25 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 15 T.R. | YORK | AP-120 | KLM143710 | HGCP030 | ZONA "I" AZOTEA |
| 26 | UNID A A T PAQ 25 TR | CARRIER | S/M | S/N | HGCP026 | ZONA "F" CUARTO DE MAQ. |
| 27 | CONDENSADOR 15 TR | CARRIER | S/M | S/N | HGCP027 | ZONA "F" AZOTEA |
| 28 | CONDENSADOR 10 TR | CARRIER | S/M | S/N | HGCP028 | ZONA "F" AZOTEA |
| 29 | MANEJADORA DE AIRE | CARRIER | S/M | S/N | HGCP029 | ZONA "F" CUARTO DE MAQ |
| 30 | REFRIGERADOR | IEM | S/M | SIN NUMERO | 1124C9200016 | LABORATORIO CLINICO |
| 31 | REFRIGERADOR | IEM | RC-1100LB | 70750382 | 112C9200015 | LABORATORIO CLINICO |
| 32 | CONSERVADOR DE MEDICAMENTOS | TULER | S/M | S/N | 1124C9200072 | AREA DE DESPACHO |
| 33 | REFRIGERADOR | IEM | 119-LG | 38090681 | 1124C92000169 | VACUNAS |
| 34 | REFRIGERADOR | MABE | S/M | S/N | 2634C92000295 | VACUNAS |
| 35 | REFRIGERADOR | IEM | S/M | S/N | 2634C92000502 | CUARTO DESECHOS TOXICOS |
| 36 | REFRIGERADOR | BENDIX | S/M | S/N | 2634C9200271 | CUARTO FRIO |
| 37 | CONGELADOR DE PLASMA | RHEEM | UF530ACA | SX60324-1 | ACR02 | TOMA DE MUESTRAS |
| 38 | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| 39 | CONGELADOR | NIETO | S/M | S/N | 2634C92000270 | CUARTO FRIO |
| 40 | REFRIGERADOR | BENDIX | S/M | S/N | 1124C9200189 | CUARTO FRIO |
| 41 | CONSERVADOR DE FRUTAS | GILVERT COPOBID | MOD 2 | SA870074 | ACR05 | AREA DE DESPENSA |
| 42 | REFRIGERADOR | GENERAL ELECTRIC | S/M | 073688S/N | ACR06 | AREA DE REACTIVOS |
| 43 | CONSERVADOR | OJEDA | S/M | S/N | 2634C9200293 | AREA DE REACTIVOS |
| 44 | REFRIGERADOR | SUPERMATIC | S/M | S/N | 1124C9200584 | AREA DE REACTIVOS |
| 45 | MINI SPLIT 24000 BTU | CARRIER | 38CKB024320 | 4996E09602 | ACR14 | SALA DE EXPULSION |
| 46 | REFRIGERADOR | IEM | S/M | 5525C | 1124C9200995 | CURACIONES |
| 47 | CONGELADOR DE REACTIVOS | RHEEM | REB-504A-OA | 126029 | 1124C9200079 | TOMA DE MUESTRAS |
| 48 | AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT DE 3 T.R. | YORK | H2RA036S06E | S/N | HGCP031 | TALLER DE MANTENIMIENTO |
| 49 | AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT DE 3 T.R. | YORK | H2RA036S06E | S/N | HGCP032 | SUBESTACION ELÉCTRICA |
| 50 | AIRE ACOND.TIPO VENTANA | CARRIER | 51DE-1Y2305 | 05-05175904 | 263100119 | AREA DE DESPACHO |
| 51 | AIRE ACOND.TIPO VENTANA | MATHES | 1829 | 3255 | 2631C9200006 | AREA DE REACTIVOS |
| 52 | AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT DE 3 T.R. | YORK | H2RA036S06E | S/N | HGCP033 | COCINA |
| 53 | AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT DE 3 T.R. | YORK | H2RA036S06E | S/N | HGCP034 | COCINA |
| 54 | AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT DE 3 T.R. | YORK | H2RA036S06E | S/N | HGCP035 | COMEDOR |
| 55 | AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT DE 3 T.R. | YORK | H2RA036S06E | S/N | HGCP036 | SALA DE ENCAMADOS |
| 56 | AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT DE 2 T.R. | TRANE | MCW524K1TTB024C | S/N | HGCP037 | CONSULTORIO |
| 57 | AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT DE 3 T.R. | YORK | H2RA036S06E | S/N | HGCP038 | FARMACIA |
| 58 | AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT DE 2 T.R. | TRANE | MCW524K1TTB024C | S/N | HGCP039 | OFICINA JEFE DE RECURSOS HUMANOS |
| 59 | AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT DE 2 T.R. | TRANE | MCW524K1TTB024C | S/N | HGCP040 | TOCOQUIRURGICA |
| 60 | AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT DE 2 T.R. | TRANE | MCW524K1TTB024C | S/N | HGCP041 | CONSULTA EXTERNA |
| 61 | AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT DE 2 T.R. | TRANE | MCW524K1TTB024C | S/N | HGCP042 | CONSULTA EXTERNA |
| 62 | AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT DE 2 T.R. | TRANE | MCW524K1TTB024C | S/N | HGCP043 | HOSPITALIZACIÓN |
| 63 | AIRE ACOND. TIPO VENTANA | YORK | S/N | S/N | ACR13 | CUBICULO DE CHOFERES |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONSULTORIO PERIFÉRICO MACUSPANA

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 15 T.R. | TRANE | TWE180B300E | 55044R3AD | CPM001 | AZOTEA |
| 2 | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 15 T.R | TRANE | TTA180B300F | 5504RNEAD | CPM002. | AZOTEA |
| 3 | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 20T.R | TRANE | TTA240B300F | 60216PDAD | CPM003 | AZOTEA |
| 4 | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 15 T.R | TRANE | TTA180B300F | 6022KS4AD | CPM004 | AZOTEA |
| 5 | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 15 T.R | TRANE | TTA180B300F | 6022KS0AD | CPM005 | AZOTEA |
| 6 | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 15 T.R | TRANE | TTA180B300F | 6022PPUAD | CPM006 | AZOTEA |
| 7 | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 15 T.R | TRANE | TTA180B300F | 6022KS7AD | CPM007 | AZOTEA |
| 8 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 15 T.R. | TRANE | TWE180B300E | 5491WPAHD | CPM008 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 9 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 15 T.R | TRANE | TWE180B300E | 5491MAKHD | CPM009 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 10 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 T.R | TRANE | TWE240B300E | 6033J84HD | CPM010 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 11 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 15 T.R | TRANE | TWE180B300E | 6032L8NHD | CPM011 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 12 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 15 T.R | TRANE | TWE180B300E | 6032L8NHD | CPM011 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 13 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 15 T.R | TRANE | TWE180B300E | 6031PAXHD | CPM012 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 14 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 15 T.R | TRANE | TWE180B300E | 6031MPWHD | CPM013 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 15 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 15 T.R | TRANE | TWE180B300E | 6033LY7HD | CPM014 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 16 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD DE 3 T.R. | MCQUAY | S/M | S/No. | CPM015 | URGENCIAS |
| 17 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD DE 3 T.R. | MCQUAY | S/M | S/No. | CPM016 | URGENCIAS |
| 18 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD DE 2 T.R. | YORK | S/M | S/No. | CPM017 | URGENCIAS |
| 19 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD DE 2 T.R. | YORK | S/M | S/No. | CPM018 | URGENCIAS |
| 20 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI-SPLIT CAPACIDAD DE 2 T.R. | MCQUAY | S/M | S/No. | CPM019 | CONSULTA EXTERNA |
| 21 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTII-SPLIT CAPACIDAD DE 2 T.R. | MCQUAY | S/M | S/No. | CPM020 | CONSULTA EXTERNA |
| 22 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD DE 3 T.R. | YORK | S/M | S/No. | CPM021 | CONSULTA EXTERNA |
| 23 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD DE 3 T.R. | YORK | S/M | S/No. | CPM022 | CONSULTA EXTERNA |
| 24 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI-SPLIT CAPACIDAD DE 2 T.R. | YORK | S/M | S/No. | CPM023 | CONSULTA EXTERNA |
| 25 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI-SPLIT CAPACIDAD DE 2 T.R. | YORK | S/M | S/No. | CPM024 | CONSULTA EXTERNA |
| 26 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD DE 2 T.R. | TRANE | S/M | S/No. | CPM025 | ADMINISTRACIÓN |
| 27 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD DE 1.5 T.R. | TRANE | S/M | S/No. | CPM026 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 28 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD DE 2 T.R. | MCQUAY | S/M | S/No. | CPM027 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 29 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD DE 2 T.R. | TRANE | S/M | S/No. | CPM028 | ADMINISTRATIVA |
| 30 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CAPACIDAD DE 2 T.R. | MAYER | S/M | S/No. | CPM029 | ADMINISTRATIVA |
| 31 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 T.R. | CARRIER | S/M | S/No. | CPM030 | AREA DE URGENCIAS |
| 32 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 T.R. | YORK | S/M | S/No. | CPM031 | ADMINISTRATIVA |
| 33 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 T.R. | CARRIER | S/M | S/No. | CPM032 | ADMINISTRATIVA |
| 34 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 T.R. | CARRIER | S/M | S/No. | CPM033 | ADMINISTRATIVA |
| 35 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 T.R. | CARRIER | S/M | S/No. | CPM034 | ADMINISTRATIVA |
| 36 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 T.R. | CARRIER | S/M | S/No. | CPM035 | ADMINISTRATIVA |
| 37 | REFRIGERADOR | GENERAL ELECTRIC | S/M | S/No. | CPM036 | ADMINISTRATIVA |
| 38 | REFRIGERADOR | IEM | S/M | S/No. | CPM037 | CONSULTA EXTERNA |
| 39 | ENFRIADOR | OJEDA | S/M | S/No. | CPM038 | CONSULTA EXTERNA |
| 40 | ENFRIADOR | OJEDA | S/M | S/No. | CPM039 | ADMINISTRATIVA |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. COMALCALCO

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 20 T. R. | YORK | D2CE240A250 | NKLM104424 | HGCO-03014 | AZOTEA C. EXTERNA |
| 2 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 8 T. R. | YORK | DM102C00A 2A AA2A | NKLM101849 | HGCO-03015 | AZOTEA HOSPITAL |
| 3 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 15 T. R. | YORK | DIHE180A25A | NHLM095067 | HGCO-03016 | AZOTEA HOSPITAL |
| 4 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 8 T. R. CONDENSADOR MANEJADORA | YORK YORK | H2CE120A25E K3EV120A33B | NHLM086801 NMG5009135 | HGCO-03017 HGCO-03018 | RECURSOS HUMANOS |
| 5 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 10 T. R. | YORK | DM120C00A2AA A2A | NFLM065385 | HGCO-03033 | AZOTEA HOSPITAL |
| 6 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 7.5 T. R. | YORK | D3CE090A25C | NFDM049592 | 2621C9200024 | AZOTEA HOSPITAL |
| 7 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 25 T. R. | TRANE | TCH300B300HB | 549100544D | 130004464 | CONS. EXTERNA |
| 8 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 15 T. R. | TRANE | TCD180B300HB | 545100798D | 130004465 | DIRECCIÓN |
| 9 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 15 T.R. | TRANE | TCD180B300HB | 545100798D | 130004466 | GINECO. HOSPITALIZACION |
| 10 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 5 T.R. | TRANE | TCX060G301AB | 4501X052H | 130004467 | REC. HUMANOS |
| 11 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 20 T.R. CONDENSADORA MANEJADORA | TRANE | TTA240B300FA TWE240B300EL | 55134KTAD 6023NTDHD | 130004468 | ADMINISTRACION |
| 12 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 10 T.R. CONDENSADOR MANEJADORA | TRANE | TTA120B300EA TWE120B100EL | 60321NFAD 3463RTHBD | 1300004470 | HOSPITALIZACION |
| 13 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 20 T.R. CONDENSADOR MANEJADORA | TRANE | TTA240B300FA TWE240B300EL | 55131ETAD 6032TEGHD | 130004469 | HOSPITALIZACION |
| 14 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2 T.R. PISO TECHO. CONDENSADORA EVAPORADORA | YORK | MOC25R16A MCC25P17 | 0206-18124 0203-4935-7 | 130003743 | INFORMATICA |
| 15 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2 T.R. PISO TECHO. CONDENSADORA EVAPORADORA | YORK YORK | MOC25R16A MCC25P17 | 0206-17934 0203-4935-3 | 130003744 | HEMODIALISIS |
| 16 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | YORK YORK | MOC25R16A MHC25B16 | 0206-18128 0206-50735 | 130003745 | RAYOS X |
| 17 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1.5 T.R. PISO TECHO. CONDENSADORA EVAPORADORA | YORK YORK | MOC18RE16A MHC18B16 | 0207-13383 0205-5236 | 130003746 | ULTRASONIDO |
| 18 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1.5 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | YORK YORK | MOC18RE16A MHC18B16 | 0207-13354 0205-5238 | 130003747 | MASTOGRAFIA |
| 19 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | FREYVEN FREYVEN | HFC123F-C HFC123F-E | 0503725 355617 | HGCO-03034 | LABORATORIO |
| 20 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | CARRIER CARRIER | HPC123C-C HPC123-E | S/D 130522 | HGCO-03035 | LABORATORIO |
| 21 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | CARRIER CARRIER | HPC123C-C HPC123-E | S/D 130523 | HGCO-03036 | LABORATORIO |
| 22 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | CARRIER CARRIER | HPC123C-C HPC123-E | 130512 | HGCO-03037 | LABORATORIO |
| 23 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 5 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | CARRIER CARRIER | 38CKC060-M-3 S/D | 2207N79682 S/D | HGCO-03038 | LABORATORIO |
| 24 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 TR | CARRIER | MCA183RB-C | 4105N36776 | 130004477 | COPIADORA |
| 25 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 TR | CARRIER | MCA183RB-C | 4105N36767 | 130004478 | VIGILANCIA |
| 26 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 2 TR | CARRIER | MCA243RB-C | 1014360100282 | 130004471 | COMEDOR MANTENIMIENTO |
| 27 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 2 TR | CARRIER | MCA243RB-C | 1014360100208 | 130004472 | ALMACEN GENERAL |
| 28 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 2 TR | CARRIER | MCA243RB-C | 1014360100280 | 130004473 | TALLER OPS. POR GUARDIA |
| 29 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 2 TR | CARRIER | MCA243RB-C | 1014360100207 | 130004474 | DIETOLOGIA |
| 30 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24,000 BTU | YORK | Y5USC24-6R | 206KA01709 | 130003750 | SUBDIRECCION ADMVA. |
| 31 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24,000 BTU | YORK | Y5USC24-6R | 206KA01714 | 130003751 | FARMACIA |
| 32 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 19,000 BTU | YORK | Y5USC18-6R | 206KA00404 | 130003749 | R. HUMANOS |
| 33 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12,000 BTU | YORK | YUS12-6A | S/N | HGCO-03101 | OFICINA SUPERV. MANTTO |
| 34 | ENFRIADOR | TORO REY | R-16 | L01-00139 | 131000403 | COCINA |
| 35 | ENFRIADOR | TORO REY | R-16 | L01-00145 | 131000404 | COCINA |
| 36 | ENFRIADOR | TORO REY | R-16 | L01-00134 | 131000405 | COCINA |
| 37 | ENFRIADOR 2 PUERTAS | AMERICAN | RC300 | 13631 | 232402867 | ALMACEN |
| 38 | ENFRIADOR 2 PUERTAS | AMERICAN | RC300 | 13644 | 232402868 | ALMACEN |
| 39 | REFRIGERADOR | SUPERMATIC | S/M | S/N | 224172131 | COCINA |
| 40 | REFRIGERADOR | REVCO | RE504A | 5X663246 | 2624C9200571 | LABORATORIO |
| 41 | REFRIGERADOR | IEM | RC1200LB | 80850215 | 2624C9200573 | LABORATORIO |
| 42 | REFRIGERADOR | IEM | DE LUXE | S/N | 262408194 | INMUNIZACIONES |
| 43 | NEVERA CONGELADOR | AMERICAN | 7CL150TC | K4358 | 2624C9200351 | COCINA |
| 44 | ENFRIADOR | AMERICAN | RC250 | A10327 | HGCO-117 | LABORATORIO |
| 45 | REFRIGERADOR C/GRAFICADOR | OJEDA | RVP399 | 79502-30536-F | HGCO-03073 | LABORATORIO |
| 46 | REFRIGERADOR C/GRAFICADOR | OJEDA | RVP290 | 79525-30537-F | HGCO-3074 | FARMACIA |
| 47 | REFRIGERADOR C/GRAFICADOR | OJEDA | RVP400 | 79562-30538-F | HGCO-3071 | INMUNIZACIONES |
| 48 | REFRIGERADOR DOS PUERTAS | GEMETEC | RB38/BGCD | RB38BGCD-00661 | HGCO-3072 | INMUNIZACIONES |
| 49 | NEVERA | WOOD´S | CO901W3M | 60465298LP | HGCO-3073 | INMUNIZACIONES |
| 50 | CAMARA FRIA | GEMETEC |  |  | HGCO-3074 | ALMACEN |
| 51 | INYECTOR DE AIRE | S/D | S/M | S/S | HGCO-03102 | COCINA |
| 52 | EXTRACTOR DE AIRE 7.5 H.P | S&P | CM-70 | 051148003 | 130004480 | COCINA |
| 53 | EXTRACTOR DE AIRE 7.5 H.P | S&P | CM-70 | 051148006 | 130004481 | LAVANDERIA |
| 54 | INYECTOR DE AIRE 7.5 H.P | S&P | CM-70 | 051148004 | 130004482 | LAVANDERIA |
| 55 | EXTRACTOR DE AIRE 2 H.P | KOBLENZ | DGP144 | 0985546 | 2621C9200034 | COCINA |
| 56 | EXTRACTOR DE AIRE 1 H.P. | KOBLENZ | DGP144 | 0586-293 | 2621C9200035 | COCINA |
| 57 | EXTRACTOR DE AIRE 2 H.P. | EDUGON | AL5050 | 054-88 | 2621C9200092 | LAVANDERIA |
| 58 | EXTRACTOR DE AIRE 1 H.P. | POWER ELECTRIC | CPG246RB2B | 16-D-00 | 2621C9200091 | LAVANDERIA |
| 59 | EXTRACTOR DE AIRE 2 H.P. | EDUGON | S/M | 055-88 | B111A000017 | CASA DE MAQUINAS |
| 60 | EXTRACTOR DE AIRE 2H.P. | EDUGON | S/M | 056-88 | B111A000020 | CASA DE MAQUINAS |
| 61 | EXTRACTOR DE AIRE 1H.P. | S/D | S/M | S/S | HGCO-088 | RAYOS X |
| 62 | EXTRACTOR DE AIRE 2 H.P. | SIEMENS | IRF3 | 5409-503 | 2621C9200047 | C.E.Y.E. |
| 63 | EXTRACTOR DE AIRE 2 H.P. | SIEMENS | IRF3 | 5409-145 | 2621C9200046 | C.E.Y.E. |
| 64 | EXTRACTOR DE AIRE 2 H.P. | SIEMENS | IRF3 | 5310-215 | 2622C9200037 | ALMACEN |
| 65 | EXTRACTOR DE AIRE 2 H.P. | SIEMENS | IRF3 | 5409-568 | 2622C9200036 | ALMACEN |
| 66 | EXTRACTOR DE AIRE 1H.P. | S/D | S/M | S/S | HGCO-090 | LABORATORIO |
| 67 | EXTRACTOR DE AIRE 1 H.P. | S/D | S/M | S/S | 2622C9200070 | QUIROFANO |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONS. PARAISO-DOS BOCAS, TAB.

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 20 T.R. | TRANE | TCD240B300JB | 538101237D | 130004483 | CONS. EXTERNA |
| 2 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 15 T.R. | TRANE | TCD180B300HB | 547101568D | 130004485 | CONS. ESPECIALISTAS |
| 3 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 10 T.R. | TRANE | TSC120A3E0A2 | 552101955L | 130004487 | SALA DE ESPERA |
| 4 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 5 T.R. | TRANE | TCX060G301AB | 4501YC32H | 130004488 | URGENCIAS |
| 5 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 20 T.R. | TRANE | TCH240B300JB | 54410493D | 130004484 | ADMINISTRACION |
| 6 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 15 T.R. | TRANE | TCD180B300HB | 548100226D | 130004486 | ADMINISTRACION |
| 7 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1.5 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | TRANE TRANE | TTK518K10EAA MCW518K10RAB | 3554050000504 | 130004491 | FARMACIA |
| 8 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1.5 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | TRANE TRANE | TTK518K10EAA MCW518K10RAB | 3551940006885 | 130004492 | DIRECCION |
| 9 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | TRANE TRANE | TTK524K10EAB MCW524K10RAB | 3554050000465 | 130004489 | MEDICINA PREVENTIVA |
| 10 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | TRANE TRANE | TTK524K10EAB MCW524K10RAB | 3551940006912 | 130004490 | ADMINISTRACION |
| 11 | REFRIGERADOR | IEM | 85L | 44-36 | HG-456-096 | FARMACIA |
| 12 | REFRIGERADOR DE ACERO INOXIDABLE CON GRAFICADOR DE TEMPERATURA | OJEDA | RV399 | 79491-30536-F | HG-456-025 | MEDICINA PREVENTIVA |
| 13 | REFRIGERADOR | SUPERMATIC | 85L | 44-36 | 276-4-02656 | CONSULTORIO DOS BOCAS |
| 14 | ENFRIADOR | GLACIAL | EVEL-260-12 | 988111-A | 700127965 | CONSULTORIO DOS BOCAS |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONS. CUNDUACAN, TAB.

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 T.R. | CARRIER | MCA243RB-C | 1014360100210 | 130004475 | SALA DE ESPERA |
| 2 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 2 T.R. | CARRIER | MCA243RB-C | 1014360100093 | 130004476 | C. TELEFONICA |
| 3 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 19,000 BTU | YORK | Y5USC18-6R | 206KA00406 | HGCO-03034 | CONSULTORIO |
| 4 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 19,000 BTU | YORK | Y5USC18-6R | 206KA00779 | HGCO-03035 | CURACIONES |
| 5 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 19,000 BTU | YORK | Y5USC18-6R | 206KA00960 | HGCO-03036 | OBSERVACION |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONS. JALPA DE MENDEZ, TAB.

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24,000 BTU | YORK | Y5USC24-6R | 206KA01436 | HGCO-3037 | CONSULTORIO MED. FAMILIAR |
| 2 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24,000 BTU | YORK | Y5USC24-6R | 206KA01753 | HGCO-3038 | FARMACIA |
| 3 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 19,000 BTU | YORK | Y5USC18-6R | 206KA00370 | HGCO-3039 | CURACIONES |
| 4 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 19,000 BTU | POLARIS | PX190 | 527L87 | 262106464 | COMEDOR |
| 5 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 19,000 BTU | YORK | Y5USC18-6R | 206KA00849 | HGCO-03040 | PEDIATRIA |
| 6 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | YORK YORK | MOC25N16B MHC25B16 | 0205-20199 0206-50869 | HGCO-03042 | SALA DE ESPERA |
| 7 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | YORK YORK | MOC25N16B MHC25B16 | 0205-20186 0206-50735 | HGCO-03043 | PEDIATRIA |
| 8 | EQ. AIRE CONDICIONADO MINI SPLIT DE 1.5 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | YORK YORK | MOC18N16B MCC18P17 | 0104-18166 0206-42699 | HGCO-03066 | ARCHIVO |
| 9 | EQ. AIRE CONDICIONADO MINI SPLIT DE 1.5 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | YORK YORK | MOC18N16B MCC18P17 | 0104-18208 0206-42691 | HGCO-03068 | CURACIONES |
| 10 | ENFRIADOR PUERTA DE CRISTAL | AMERICAN | 5RC270 | 10H1086 | 2624871 | FARMACIA |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONS.  FRONTERA, TAB.

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 T.R. | CARRIER | MCA183RB-C | 4205N36984 | 130004500 | COCINA |
| 2 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1.5 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | TRANE TRANE | TTK518K10EAA MCW518K10RAB | 3653050000509 3554050000496 | 130004491 | CONSULTORIO |
| 3 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1.5 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | TRANE TRANE | TTK518K10EAA MCW518K10RAB | 3653050000480 3554040005498 | 130004492 | CURACIONES |
| 4 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 1.5 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | TRANE TRANE | TTK518K10EAA MCW518K10RAB | 3653050000508 3554040005493 | 130004494 | DORMITORIO |
| 5 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | TRANE TRANE | MOC18N16B MCC18P17 | 3650950013603 3551940006866 | 130004497 | SALA DE ESPERA |
| 6 | EQ. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2 T.R. HIGH-WALT. CONDENSADORA EVAPORADORA | TRANE TRANE | MOC18N16B MCC18P17 | 3650950013636 3551940006871 | 130004498 | CUARTO TELECOMS |
| 7 | REFRIGERADOR | IEM | R9301 | 70421997 | 262407709 | CURACIONES |

3.2 NUMERO DE CONCEPTO, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS, PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LAS REFACCIONES Y PLAZO DE EJECUCION.

| No. CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS ANUALES | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LAS REFACCIONES CONTADO A PARTIR DE SU INSTALACIÓN (DÍAS NATURALES) | PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA TIPO CENTRIFUGAS DE 150-200 T.R. | 3 | SERVICIO | 90 | 6 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 200 G.P.M., 34,100 C.F.M. | 12 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE AGUA HELADA Y DE AGUA DE CONDENSADOS DE ALIMENTACION A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 25 H.P. | 27 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE AGUA HELADA DE 40 TON | 60 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 5 Y 7.5 T. R. | 30 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 10 T. R. | 30 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 15 T. R. | 60 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 20 Y 30 T. R. | 100 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 40 Y 60 T. R. | 20 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQ. AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT O FAN COIL, DIV. CAPACIDADES 12,000 A 36,000 BTU/HR. | 687 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12,000 A 24,000 BTU/HR | 204 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORES TIPO DOMESTICO DIFERENTES CAPACIDADES. | 186 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ENFRIADORES-CALENTADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES. | 60 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUI-POS VENTILADORES EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE DE 3 A 5 H.P. | 114 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO. | 6 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORES EXHIBIDORES TIPO COMERCIAL. | 102 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CON-SERVADORES Y CONGELADORES ESPE-CIALES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE. | 39 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON ENFRIADOR DE LIQUIDO (CHILLERS) Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE TIPO LCHA 55, MARCA YORK Y MANEJADORAS DE AGUA FRIA MARCA RECOLD | 6 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A TORRES DE ENFRIAMIENTO DE 200 GPM, 34100 C.F.M. | 4 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE AGUA HELADA DE 40 TON | 20 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 5 Y 7.5 T. R. | 10 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 10 T. R. | 10 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 15 T. R. | 20 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 20 Y 30 T. R. | 35 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 40 Y 60 T. R. | 8 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON ENFRIADOR DE LIQUIDO (CHILLERS) Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE TIPO LCHA 55, MARCA YORK Y MANEJADORAS DE AGUA FRIA MARCA RECOLD | 9 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AUTOMOTIVO A LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 5 T. R. | 3 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AUTOMOTIVO A LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 7.5 T. R. | 5 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AUTOMOTIVO A LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 10 T. R. | 10 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AUTOMOTIVO A LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 15 T. R. | 20 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AUTOMOTIVO A LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 20 T. R. | 15 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 32 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AUTOMOTIVO A LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 30 T. R. | 15 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 33 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AUTOMOTIVO A LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 40 T. R. | 5 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO ELECTRONICO UNIVERSAL COMPLETO PARA UNIDADES TIPO MINI SPLIT Y FAN COIL MODELO: MHC-12, MHC-18, MHC-24, MHC-35, INCLUYE TARJETA ELECTRONICA, DISPLAY, CONTROL REMOTO Y BATERIAS. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE ¾”. | 50 | ML | 90 | 1 |
| 36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLES DE PVC HIDRAULICO DE ¾”. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 90 GRADOS DE PVC HIDRAULICO DE ¾”. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 45 GRADOS DE PVC HIDRAULICO DE ¾”. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA. | 30 | PIEZA | 90 | 1 |
| 41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PARA AGUA FRIA-CALIENTE EN LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 42 | SUMINISTRO E INSTALACON DE DEPOSITO DE AGUA FRIA-CALIENTE EN LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO DE HULE PORTA GARRAFON DE AGUA PARA LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA AGUA FRIA-CALIENTE EN LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR HERMÉTICO MARCA COMASA O EQUIVALENTE MOD. MVA-090, DE 1/8 H.P. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR HERMÉTICO MARCA COMASA O EQUIVALENTE MOD. MVA-110, DE 1/6 H.P. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR HERMÉTICO MARCA COMASA O EQUIVALENTE MOD. AH-330, DE 1/3 H.P. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR HERMÉTICO MARCA COMASA O EQUIVALENTE MOD. AH-260, DE ¼ H.P. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR HERMÉTICO MARCA TECUMSEH O EQUIVALENTE, MOD. AK5512E, DE 11800 BTU, 230/208-3 VOLT, 1 H.P. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR HERMÉTICO MARCA TECUMSEH O EQUIVALENTE, MOD. AJ5519, DE 19300 BTU, 230/208-3 VOLT, 11/2 H.P. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR HERMÉTICO MARCA TECUMSEH O EQUIVALENTE, MOD. AB5524F, DE 24000 BTU 230/208-3 VOLT, 2 H.P. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR HERMÉTICO MARCA TECUMSEH O EQUIVALENTE, MOD. AB5528, DE 28400 BTU 230/208-3 VOLT, 2 ½ H. P. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR HERMÉTICO MARCA TECUMSEH O EQUIVALENTE, MOD. AH5531, DE 31000 BTU, 230/208-3 VOLT, 2 ½ H. P. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR HERMÉTICO MARCA TECUMSEH O EQUIVALENTE, MOD. AH5540, DE 40000 BTU, 230/208-3 VOLT, 3 H.P. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR HERMETICO TIPO SCROLL DE 5 H.P. TRIFASICO 220/230VCA, 60 HZ. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR HERMETICO TIPO SCROLL DE 7.5 H.P. TRIFASICO 220/230VCA, 60 HZ. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR HERMETICO TIPO SCROLL DE 10 H.P TRIFASICO 220/230VCA, 60 HZ. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR HERMETICO TIPO SCROLL DE 15 H.P. TRIFASICO 220/230VCA, 60 HZ. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR HERMETICO TIPO SCROLL DE 20 H.P. TRIFASICO 220/230VCA, 60 HZ. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR HERMETICO TIPO SCROLL DE 30 H.P. TRIFASICO 220/230VCA, 60 HZ. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTIVIBRADORES MODELO VF – 4 MEDIDA ½” MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 2 | JUEGO | 90 | 1 |
| 63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTIVIBRADORES MODELO VF – 5 MEDIDA 5/8” MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 2 | JUEGO | 90 | 1 |
| 64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTIVIBRADORES MODELO VF – 8 MEDIDA 7/8” MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 2 | JUEGO | 90 | 1 |
| 65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALEFACTOR DE ACEITE DE 50 WATTS, 220 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 66 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALEFACTOR DE ACEITE DE 75 WATTS, 220 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 67 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALEFACTOR DE ACEITE DE 125 WATTS, 220 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SERPENTINES PARA EL CONDENSADOR EN UNIDADES TIPO VENTANA DE 12000 BTU DE CAPACIDAD. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 69 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SERPENTINES PARA EL CONDENSADOR EN UNIDADES TIPO VENTANA DE 15000 BTU DE CAPACIDAD. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SERPENTINES PARA EL CONDENSADOR EN UNIDADES TIPO VENTANA DE 19000 BTU DE CAPACIDAD. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 71 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SERPENTINES PARA EL CONDENSADOR EN UNIDADES TIPO VENTANA DE 24000 BTU DE CAPACIDAD. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 72 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SERPENTINES PARA EL CONDENSADOR EN UNIDADES TIPO VENTANA DE 36000 BTU DE CAPACIDAD. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 73 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERPENTINES COMPLETOS PARA EL CONDENSADOR, P/CLIMA TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 5 TON. MCA. CARRIER O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 74 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERPENTINES COMPLETOS PARA EL CONDENSADOR, P/CLIMA TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 10 TON. MCA. CARRIER O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 75 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERPENTINES COMPLETOS PARA EL CONDENSADOR, P/CLIMA TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 15 TON. MCA. CARRIER O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 76 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERPENTINES COMPLETOS PARA EL CONDENSADOR, P/CLIMA TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 20 TON. MCA. CARRIER O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERPENTINES COMPLETOS PARA EL CONDENSADOR, P/CLIMA TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 30 TON. MCA. CARRIER O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 78 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERPENTINES COMPLETOS PARA EL EVAPORADOR, P/CLIMA TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 30 TON. MCA. CARRIER O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 79 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERPENTINES COMPLETOS PARA EL EVAPORADOR, P/CLIMA TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 37.5 TON. MCA. CARRIER O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 80 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERPENTINES COMPLETOS PARA EL EVAPORADOR, P/CLIMA TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 5 TON. MCA. CARRIER O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 81 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERPENTINES COMPLETOS PARA EL CONDENSADOR, P/CLIMA TIPO PAQUETE O DIVIDIDO DE 40 TON. MCA. CARRIER O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 82 | LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO. (A UNIDAD TIPO PAQUETE). | 50 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 83 | LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO. (A UNIDAD TIPO VENTANA). | 20 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 84 | LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO. (A UNIDAD TIPO MINI-SPLIT). | 50 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 85 | LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO. (A UNIDAD TIPO ENFRIADOR DE AGUA). | 10 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 86 | LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO. (A UNIDAD TIPO REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO). | 10 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 87 | LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO. (A UNIDAD TIPO CONGELADOR DE CARNES DIF. CAPACIDADES). | 20 | SERVICIO | 90 | 1 |
| 88 | SUMINISTRO E INYECCIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-12. | 100 | KG | 90 | 1 |
| 89 | SUMINISTRO E INYECCIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-22. | 1000 | KG | 90 | 1 |
| 90 | SUMINISTRO E INYECCIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-134ª. | 200 | KG | 90 | 1 |
| 91 | SUMINISTRO E INYECCIÓN DE GAS REFIGERANTE R123. | 100 | KG | 90 | 1 |
| 92 | SUMINISTRO E INYECCIÓN DE ACEITE ACEMIRE PARA REFRIGERACION 150. | 200 | LT | 90 | 1 |
| 93 | SUMINISTRO E INYECCIÓN DE ACEITE ACEMIRE PARA REFRIGERACION 300. | 300 | LT | 90 | 1 |
| 94 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPA PARA CONDENSADOR DIAM. 13 ½” FLECHA ½”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 95 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPA PARA CONDENSADOR DIAM. 14 ½” FLECHA ½”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 96 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPA PARA CONDENSADOR DIAM. 15 ½” FLECHA ½”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 97 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPA PARA CONDENSADOR DIAM. 16 ½” FLECHA ½”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 98 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPA PARA CONDENSADOR DIAM. 16” FLECHA 5/8”.. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 99 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPA PARA CONDENSADOR DIAM. 17 ½” FLECHA ½”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPA PARA CONDENSADOR DIAM. 18” FLECHA 5/8”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPA PARA CONDENSADOR DIAM. 22” FLECHA ½”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPA PARA CONDENSADOR DIAM. 24” FLECHA 5/8”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPA PARA CONDENSADOR DIAM. 26” FLECHA 5/8”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPA PARA CONDENSADOR DIAM. 30” FLECHA 5/8”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBINAS DOBLES DE 5 5/8” X 6” X ½”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINAS DE 8” X 4” X ½”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBINAS DE 9” X 5” X ½”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINA DE 9” X 2½” X ½”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINA DE 10” X 6” X 5/8”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINA DE 12” X 12” X 1”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINA DE 16” X 16” X 1”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBINA 16”X 16”X1 3/16” CON BUJE AL CENTRO. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 113 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBINA 18”X 18”X1 3/16” CON BUJE AL CENTRO. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBINA 20”X 20”X1 7/16” CON BUJE AL CENTRO. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBINA 16”X16”X1 3/16” CON BUJE AL CENTRO. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBINA 24”X 26”X1 15/16” CON BUJE AL CENTRO. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 37” A-35 MCA. GATES O SIMILAR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 41” A-39 MCA. GATES O SIMILAR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 51” A-49 MCA. GATEES O SIMILAR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 120 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 54” A-52 MCA. GATEES O SIMILAR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 121 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 72” A-72 MCA. GATEES O SIMILAR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 122 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 83” A-81 MCA. GATEES O SIMILAR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 42” B-39 MCA. GATEES O SIMILAR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 48” B-45 MCA. GATEES O SIMILAR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 55” B-52 MCA. GATEES O SIMILAR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 126 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 63” B-60 MCA. GATEES O SIMILAR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 74” B-74 MCA. GATEES O SIMILAR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 128 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 88” B-85 MCA. GATEES O SIMILAR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS INDUSTRIALES MEDIDA 108” B-105 MCA. GATEES O SIMILAR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTIBANDAS INDUSTRIALES MEDIDA BP-83 MCA. GATEES O SIMILAR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 131 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALERO 6202 - 2RS1 MCA. SKF. | 100 | PIEZA | 90 | 1 |
| 132 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALERO 6203 - 2RS1 MCA. SKF. | 500 | PIEZA | 90 | 1 |
| 133 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALERO 6204 - 2RS1 MCA. SKF. | 100 | PIEZA | 90 | 1 |
| 134 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALERO 6205 - 2RS1 MCA. SKF. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 135 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BALERO 6206 - 2RS1 MCA. SKF. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 136 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALERO 6207 - 2RS1 MCA. SKF. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 137 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALERO 6208 - 2RS1 MCA. SKF. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 138 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS 6210-2RS1 MCA. SKF. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 139 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS 6212-2RS1 MCA. SKF. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 140 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS 3210 MCA. SKF. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 141 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERA DE 1” Ø MCA. SKF. | 30 | PIEZA | 90 | 1 |
| 1421 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERA DE 1 3/16” Ø MCA. SKF. | 30 | PIEZA | 90 | 1 |
| 143 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERA DE 1 ¼” Ø MCA. SKF. | 30 | PIEZA | 90 | 1 |
| 144 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERA DE 1 ½” Ø MCA. SKF. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA DE ACERO DE 1.80 MT. DE 1” Ø CON CUÑERO DE ¼ EN LOS DOS EXTREMOS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 146 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA DE ACERO DE 1.40 MTS., DE 1 1/8” Ø CON CUÑERO DE ¼ EN LOS DOS EXTREMOS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA DE ACERO DE 1.80 MTS, DE 2½” Ø CON TERMINACIÓN DE FLECHA DE 1 ¼” Ø, CON CUÑERO DE ¼ EN LOS DOS EXTREMOS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA DE ACERO DE 1.80 MTS, DE 2½” Ø CON TERMINACIÓN DE FLECHA DE 1 5/8” Ø, CON CUÑERO DE ¼ EN LOS DOS EXTREMOS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 149 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE 70”X1 3/16” CUÑERO DE ¼” X 4” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 150 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE 84”X17/16 CUÑERO DE 3/8” X 4” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 151 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE 84”X1 3/16” CUÑERO DE ¼” X 4” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 152 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE100”X1 3/16” CUÑERO DE ¼” X 4” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 153 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE 27”X1 3/16” CUÑERO DE ¼” X 4” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 154 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE 38”X1 15/16” CUÑERO DE ¼” X 6”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 155 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE 41”x1 11/16” CON CUÑEROS A LOS EXTREMOS DE 3/8”x 5” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 156 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE 41”x 7/16” CON CUÑEROS A LOS EXTREMOS DE 3/8”x 5” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 157 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA DE 6 7/8” X 1 3/8”, DOBLE PISTA, FIJA, TIPO V, EN ACERO AL CARBON O ALEACION RESISTENTE A ESFUERZOS MECANICOS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 158 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA DE 9” X 1 3/8”, DOBLE PISTA, FIJA, TIPO V, EN ACERO AL CARBON O ALEACION RESISTENTE A ESFUERZOS MECANICOS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 159 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA VOLANTA DE 20 3/8” X 1 7/16”, DOBLE PISTA, FIJA, TIPO V, EN ACERO AL CARBON O ALEACION RESISTENTE A ESFUERZOS MECANICOS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 160 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA DE 5” IRA | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 161 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA DE 6” 2RB | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 162 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA DE 8” 1RB | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 163 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA DE 11” IRB | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 164 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA DE 15” 2RB | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 165 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA DE 16” 2RB | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 166 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA 2RB 5” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 167 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA DE ACERO AL CARBON 19” 3RB | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 168 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEA DE ACERO AL CARBON 4/12” 3RB | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 169 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR VENTILADOR, CAPACIDAD 1/8 H.P., 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ, DOBLE FLECHA DE ½”, MARCA G.E. O EQUIVALENTE. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR VENTILADOR, CAPACIDAD 1/6 H.P., 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ, DOBLE FLECHA DE ½”, MARCA G.E. O EQUIVALENTE. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 171 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR VENTILADOR, CAPACIDAD 1/3 H.P., 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ, DOBLE FLECHA DE ½”, MARCA G.E. O EQUIVALENTE. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 172 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE ½ H.P., 4 POLOS, 1750/ 1735 R.P.M., TIPO VERTICAL, 220/440 VOLTS. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE DE ¾ H.P., 4 POLOS, 1735/ 1720 R.P.M., TIPO VERTICAL, 220/440 VOLTS. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 174 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 1 H.P., 4 POLOS 1745 R.P.M., TIPO VERTICAL, 220/440 VOLTS. | 30 | PIEZA | 90 | 1 |
| 175 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 2 H.P., 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 176 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 3 H.P., 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 177 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 5 H.P., 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 178 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 7.5 H.P., 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 179 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 10 H.P., 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 180 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 15 H.P., 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 181 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 20 H.P., 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 182 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 25 H.P., 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 183 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 40 H.P., 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 184 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 50 H.P., 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 185 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 60 H.P., 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 186 | EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE ½ H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 187 | EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE ¾ H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 188 | EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 1 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. CONCEPTO 216 AL 230.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES, SE EMBOBINA Y SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 30 | PIEZA | 90 | 1 |
| 189 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELECTRICO DE 2 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 190 | EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 3 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 191 | EMBOBINADO DE ELECTRICO DE 5 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
|  | EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 7.5 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 192 | EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 10 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 193 | EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 15 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 194 | EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 20 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 195 | EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 25 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 196 | EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 30 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 197 | EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 40 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 198 | EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 50 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 199 | EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 60 H.P., SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 200 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE LLUVIA COPA GRANDE, PARA FLECHA DE 3/8”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 201 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE LLUVIA COPA GRANDE, PARA FLECHA DE ½”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 202 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE LLUVIA COPA GRANDE, PARA FLECHA DE 5/8”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 203 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE LLUVIA COPA GRANDE, PARA FLECHA DE ¾”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 204 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE (ARAÑA) PARA MOTORES ELECTRICOS VERTICALES DE ½”, ¾” Y 1” DEL CONDENSADOR. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 205 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN STANDARD MARCA SAGINOMIYA O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 206 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN DUAL CON CAPILAR Y MANUAL RESET ALTA Y BAJA MARCA SAGINOMIYA O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 207 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE ALTA PRESIÓN CON CAPILAR Y MANUAL RESET MARCA SAGINOMIYA O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 208 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE ALTA PRESIÓN DUAL STANDARD MARCA SAGINOMIYA O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 209 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE ACEITE MOD. ONS-C106S1 CON CAPILAR Y 45 SEGS DE RETARDO MARCA ICM O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 210 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMER PARA CARRIER MODELO HK25 RCO14, 120 VOLTS; RC010-240V; RCO-01-240V.B162 MCA. ICM O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 211 | SUMINISTRO E INSATALACION DE RELOJ PROGRAMADOR MARCA TORK O EQUIVALENTE, DG.100, DIGITA TIME SWITCH, MODELO: DG-100, 120 VOLTS, 50/60 HZ, 4 VA, MAX.. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 212 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLILLA DE TERMINALES MARCA VALYCONTROL O EQUIVALENTE MOD. 8WA5-24. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 213 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MARCA SQUAR-D O EQUIVALENTE MOD. UET 175 ENTRADA 120 VOL. SALIDA 24 VOL. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 214 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MARCA SQUAR-D O EQUIVALENTE MOD. UET 150 ENTRADA 240 VOL. SALIDA 24 VOL. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 215 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, MODELO 3TB4217-OAN1, TAMAÑO 1, TENSIÓN Y FREC. DE LA BOBINA 220VOLTS/60HZ. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 216 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, MODELO 3TB4417-OAN1, TAMAÑO 2, TENSIÓN Y FREC. DE LA BOBINA 220VOLTS/60HZ. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 217 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, MODELO 3TB4817-OAN1, TAMAÑO 4, TENSIÓN Y FREC. DE LA BOBINA 220 VOLTS/60HZ. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 218 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, MODELO 3TB4817-OAN1, TAMAÑO 5, TENSIÓN Y FREC. DE LA BOBINA 220 VOLTS/60HZ. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 219 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, MODELO 3TF5017-OAN1, TAMAÑO 6, TENSIÓN Y FREC. DE LA BOBINA 220VOLTS/60HZ. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 220 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES AUXILIARES MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, MOD. 3TH8040-OAN1, TENSIÓN Y FRECUENCIA DE LA BOBINA 220 VOLTS/60HZ. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 221 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR LC1-D0910F7, 023102, 110 V, 50/60 HZ, 4KW-400V,5HP-460V, MARCA TELEMECANIQUE O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 222 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVADOR BIMETALICO TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, MOD. 3UA5400-2, ALCANCE DE REGULACIÓN 10 – 16 AMP. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 223 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVADOR BIMETALICO TRAFICÓ MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, MOD. 3UA4300-8AP, ALCANCE DE REGULACIÓN 55 – 80 AMP. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 224 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVADOR BIMETALICO TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, MOD. 3UA4300-8AQ, ALCANCE DE REGULACIÓN 70 – 100 AMP. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 225 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR SCRACK 8T CON BASE, 10 A 250 VAC. | 30 | PIEZA | 90 | 1 |
| 226 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOBINA MAGNÉTICA PARA ACONDICIONAMIENTO POR C.A. MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, MODELO 3TY1213-OC, TENSIÓN Y FRECUENCIA DE LA BOBINA 24 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 227 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOBINA MAGNÉTICA PARA ACONDICIONAMIENTO POR C.A. MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, MODELO 3TY4803-OAN1, TENSIÓN Y FRECUENCIA DE LA BOBINA 220 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 228 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOBINA MAGNÉTICA PARA ACONDICIONAMIENTO POR C.A. MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, MODELO 3TY6503-OC, TENSIÓN Y FRECUENCIA DE LA BOBINA 220 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 229 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE TRABAJO 4 MFD 370 VOLTS. MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 230 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE TRABAJO 5 MFD 370 VOLTS. MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 231 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE TRABAJO 6 MFD 370 VOLTS. MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 232 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE TRABAJO 7.5 MFD 370 VOLTS. MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 233 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE TRABAJO 8 MFD 370 VOLTS. MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 30 | PIEZA | 90 | 1 |
| 234 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE TRABAJO 10 MFD 370 VOLTS. MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 235 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE TRABAJO 15 MFD 370 VOLTS. MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 236 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE TRABAJO 20 MFD 370 VOLTS. MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 237 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE TRABAJO 25 MFD 370 VOLTS. MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 238 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE TRABAJO 30 MFD 370 VOLTS. MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 239 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE TRABAJO 35 MFD 370 VOLTS. MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 240 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE TRABAJO 40 MFD 370 VOLTS. MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 241 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE TRABAJO 45 MFD 370 VOLTS. MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 242 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE TRABAJO 50 MFD 370 VOLTS. MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 243 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE ARRANQUE 108-130 110 VOLTS MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 244 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE ARRANQUE 145-175 110 VOLTS MCA. G.E. O EQUIVALENTE. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 245 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE ARRANQUE 189-227 110 VOLTS. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 246 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES DE ARRANQUE 270-324-2 110 VOLTS. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 247 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO (USO PARA NO CORROSIVOS) MOD. BBV-3ESR CONEXIÓN SOLDABLE 3/8” | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 248 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO (USO PARA NO CORROSIVOS) MOD. BBV-5ESR CONEXIÓN SOLDABLE 5/8” | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 249 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO (USO PARA NO CORROSIVOS) MOD. NBV-7ESR CONEXIÓN SOLDABLE 7/8” | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 250 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO TIPO DIAFRAGMA MOD. HP-SES CONEX. 5/8 EXT. SOLDABLE. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 251 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO TIPO DIAFRAGMA MOD. HP-7ES CONEX. 7/8 EXT. SOLDABLE. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 252 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TERMOSTATICA DE EXPANSIÓN TIPO ATX MOD.45045 SOLDABLE R22 CARGA G ENT. ½” SALIDA 5/8 “(ID) MCA. RIMSA. | 3 | PIEZA | 90 | 1 |
| 253 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TERMOSTATICA DE EXPANSIÓN TIPO ATX MOD.57060 SOLDABLE R22 CARGA G ENT. 7/8” SALIDA 11/8”(ID) MCA. RIMSA. | 6 | PIEZA | 90 | 1 |
| 254 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TERMOSTATICA DE EXPANSIÓN TIPO ATX MOD.57080 SONDABLE R22 CARGA G ENT. 7/8” SALIDA 1 1/8 “(ID) MCA. RIMSA. | 6 | PIEZA | 90 | 1 |
| 255 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TERMOSTATICA DE EXPANSIÓN TIPO ATX MOD.71110 SOLDABLE R22 CARGA G ENT. 7/8” SALIDA 1 1/8 “(ID). | 6 | PIEZA | 90 | 1 |
| 256 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TERMOSTATICA DE EXPANSIÓN TIPO ATX MOD.71140 SOLDABLE R22 CARGA G ENT. 7/8” SALIDA 1 1/8 “(ID). | 6 | PIEZA | 90 | 1 |
| 257 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTATICA VT-150 PARA R-12. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 258 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SERVICIO MOD. VC-284 CONEX. 7/8 SOLDABLE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 259 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SERVICIO MOD. VC-041 CONEX. 1 5/ 8 SOLDABLE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 260 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SERVICIO MOD. VC-284 CONEX. 7/8 SOLDABLE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 261 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SERVICIO MOD. VC-041 CONEX. 1 5/ 8 SOLDABLE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 262 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADORA NP.280489 PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 263 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR DE 8” NP. 280046 PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 264 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO FLOTADOR NP. 582667OM5 PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 265 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SUCCIÓN 1 1/8” DIAM. EXT. NUM. DE PAT. ENO7AA-348 C/ EMPAQUE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 266 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SUCCIÓN 1 3/8” DIAM. EXT. NUM. DE PAT. ENO7EA-039 C/ EMPAQUE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 267 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DESCARGA 7/8” DIAM. EXT. NUM. DE PAT. ENO7AA-271 C/-284 C/ EMPAQUE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 268 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/8” DIÁMETRO EXT. No. DE PARTE ENO7AA-348-039-041. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 269 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ACCESO CÓDIGO 0404012 MOD. TUSE-48-T TIPO 1 CONEX. ¼ MPT- 5/16 O.D.S. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 270 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE ACCESO CÓDIGO 0404054 MOD. TUSE-34-T TIPO 2 CONEX. ¼ SOLDAR- 3/16 O.D.S. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 271 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ACCESO CÓDIGO 0404010 MOD. TUSE-5-T TIPO 3. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 272 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE LIQUIDO MOD. 1H-38F CONEXIÓN 3/8 FLARE MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 273 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE LÍQUIDO Y HUMEDAD MCA VALYCONTROL O EQUIVALENTE MOD. 1H -12F CONEXIÓN ½ FLARE LARGO TOTAL 108 MM. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 274 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE LÍQUIDO Y HUMEDAD MCA VALYCONTROL O EQUIVALENTE MOD. 1HD-58F CONEXIÓN 5/8 FLARE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 275 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE LIQUIDO Y HUMEDAD MCA VALYCONTROL O EQUIVALENTE .MOD. 1HD-78S CONEXIÓN 7/8 SOLDABLE LARGO TOTAL 122 MM. | 6 | PIEZA | 90 | 1 |
| 276 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CAPILAR PARA USO EN TODO TIPO DE CONTROLES MOD. CR-39. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 277 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO TIPO COMERCIAL MCA. RIMSA O EQUIVALENTE MODELO ALS-C1050 RANGO -10 a 50 ºC APROX. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 278 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO TIPO DOMESTICO MCA. RIMSA O EQUIVALENTE MODELO ATB-Y132 PARA REFRIGERADOR. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 279 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO TIPO DOMESTICO MCA. RIMSA O EQUIVALENTE MODELO YTB-2U144 PARA AIRE ACOND DE VENTANA FRIÓ. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 280 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO TIPO DOMESTICO MCA. RIMSA O EQUIVALENTE MODELO WTB-X639 PARA AIRE ACOND DE VENTANA FRIÓ, CALOR. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 281 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO MODELO A301564-57 MCA. CARRY O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 282 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO MODELO A30 204-A451072-30; A221219-00. MCA. CARRY O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 283 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO MOD. A30 – 204 MCA. CARRY O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 284 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO MOD. C12- 5211 MCA. CARRY O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 285 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO MOD. A22 – 1219 – 00 MCA. CARRY O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 286 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO MOD. HH 22AD 062 MCA. CARRY O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 287 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR MOD.T-25-4CAP. ¼ a ½ H.P. DE SEC. 25 GRS. CONEX. ¼ CAPILAR 118 MM DE LONG. MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 288 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR MOD.T-10-4 CAP. 1/12 a ¼ H.P. DE SEC. 10 GRS. CONEX. ¼ CAPILAR 114 MM DE LONG. MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 289 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR MOD.T-1-4 CAP. 1/12 a ¼ H.P. DE SEC. 10 GRS. CONEX. ¼ CAPILAR 114 MM DE LONG. MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 290 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR LINEA DE SUCCIÓN MOD.TS- 309-S CONEX. SOLD. 1 1/8. MCA SPORLAN O EQUIVALENTE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 291 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR MOD. TD-053 CONEXIÓN 3/8 F, MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 292 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR MOD. TD-082 S CONEXIÓN ¼ S, MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 293 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR MOD. TD-307S CONEXIÓN 7/8 S, MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 294 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR MOD. TD-164S CONEXIÓN ½ S, MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 295 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR MOD. TD-1-58 CONEXIÓN 5/8 SOLDABLE, DE UN BLOQUE MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 296 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR MOD. TD-2-78 CONEXIÓN 7/8 SOLDABLE, DOS BLOQUES TD-2-118 CON. ½ MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 297 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTROS DE AIRE METÁLICOS PLANOS DE 25 X 20 X 2 PULG. MARCA ALIMATRON O EQUIVALENTE. | 100 | PIEZA | 90 | 1 |
| 298 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTROS DE AIRE METÁLICOS PLANOS DE 24 X 24 X 2 PULG. MARCA ALIMATRON O EQUIVALENTE. | 100 | PIEZA | 90 | 1 |
| 299 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA UNIDAD MANEJADORAS DE AIRE Y/O AGUA. | 100 | PIEZA | 90 | 1 |
| 300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO ABSOLUTO MCA. AAF O SIMILAR, EFICIENCIA DE 99.97%, DE DIFERENTES MEDIDAS PARA UNIDAD MANEJADORAS DE AIRE Y/O AGUA. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 301 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE BOLSA MCA AAF O SIMILAR DE DIFERENTES MEDIDAS PARA UNIDAD MANEJADORAS DE AIRE Y/O AGUA. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 302 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR VALYCONTROL T-350. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 303 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BLOQUE DESECANTE DE REPUESTO PARA FILTROS DE 48 PULGADAS CUBICAS. MOD.. TD-48 PARA LÍNEAS DE LIQUIDO MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 304 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS INTERIORES PARA FILTROS DESHIDRATADORES RECARGABLES, MOD. TD. MCA. SPORLAN O EQUIVALENTE. | 10 | PIEZA | 90 | 1 |
| 305 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TIPO MEDIA CAÑA ARMAFLEX O TERMOFLEX PARA TUBERÍAS MEDIDA 1 1/8 X ½ ESPESOR PARA TUBERIA DE 1” DIAM. | 30 | ML | 90 | 1 |
| 306 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE ARMAFLEX O TERMOFLEX PARA TUBERÍAS MEDIDA 1 5/8 X ½ ESPESOR PARA TUBERIA DE 1 ½” DIAM. | 30 | ML | 90 | 1 |
| 307 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE ARMAFLEX O TERMOFLEX PARA TUBERÍAS MEDIDA 1 7/8 X ½ ESPESOR PARA TUBERIA DE 1 ¾” DIAM. | 30 | ML | 90 | 1 |
| 308 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE ARMAFLEX O TERMOFLEX PARA TUBERÍAS MEDIDA 2 1/8 X ½ ESPESOR PARA TUBERIA DE 2” DIAM. | 20 | ML | 90 | 1 |
| 309 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO, BARRERA EN COLOR NEGRO BASE AGUA Y ACABADO EN MASTER CRETO EN COLOR BLANCO ESPESOR DE 25.4 MM, (1 PULGADA). | 1000 | M2 | 90 | 1 |
| 310 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO VAPORTITE 2000. | 1000 | M2 | 90 | 1 |
| 311 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO, APLICACIÓN DE MANTA CRUDA, BARRERA EN COLOR NEGRO BASE AGUA Y ACABADO EN MASTER CRETO EN COLOR BLANCO ESPESOR DE 25.4 MM, (1 PULGADA) | 1000 | M2 | 90 | 1 |
| 312 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO ALFOMBRA CON PEGAMENTO TIPO PATTEX. ESPESOR DE 6.5 MM ( ¼ DE PULGADA) | 200 | M2 | 90 | 1 |
| 131 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO A BASE DE UNICEL DE 1” DE ESPESOR. | 100 | M2 | 90 | 1 |
| 314 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO A BASE DE INSUL-SHEET DE 1” DE ESPESOR. | 50 | M2 | 90 | 1 |
| 315 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO, SECADO RAPIDO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE, COLOR SEGÚN MUESTRA. | 1000 | M2 | 90 | 1 |
| 316 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 | 1000 | M2 | 90 | 1 |
| 317 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 | 2000 | M2 | 90 | 1 |
| 318 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLOS DE LONA AHULADA PARA DUCTOS DE DIFERENTES MEDIDAS. | 30 | M2 | 90 | 1 |
| 319 | REPELLAR CON CEMENTO GRIS Y TELA DE GALLINERO LOS DUCTOS | 50 | M2 | 90 | 1 |
| 320 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PINTURA, A DIFUSORES PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 321 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES DE 4 VÍAS DE ALUMINIO PARA DUCTOS DE 16” X 16” CON REGULADOR DE FLUJO. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 322 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES DE 4 VÍAS DE ALUMINIO PARA DUCTOS DE 23” X 23” CON REGULADOR DE FLUJO. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 323 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE RETORNO DE 20” X 20” | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 324 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE RETORNO DE 20” X 80” | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 325 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA FLEXIBLE TIPO “L” DIAM. NOM. 3/8”. | 100 | ML | 90 | 1 |
| 326 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA FLEXIBLE TIPO “L” DIAM. NOM. ¼”. | 100 | ML | 90 | 1 |
| 327 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA FLEXIBLE TIPO “L” DIAM. NOM. ½”. | 100 | ML | 90 | 1 |
| 328 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA FLEXIBLE TIPO “L” DIAM. NOM. 5/8”. | 100 | ML | 90 | 1 |
| 329 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA FLEXIBLE TIPO “L” DIAM. NOM. ¾”. | 20 | ML | 90 | 1 |
| 330 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA FLEXIBLE TIPO “L” DIAM. NOM. 1”. | 10 | ML | 90 | 1 |
| 331 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA FLEXIBLE TIPO “L” DIAM. NOM. 1¼” | 10 | ML | 90 | 1 |
| 332 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE COBRE DE ¾” DE DIAMETRO NOMINAL. | 50 | ML | 90 | 1 |
| 333 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE COBRE DE 1½” DE DIAMETRO NOMINAL. | 50 | ML | 90 | 1 |
| 334 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE COBRE DE 2½” DE DIAMETRO NOMINAL. | 20 | ML | 90 | 1 |
| 335 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE DE ¾” DE DIAMETRO NOMINAL. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 336 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE DE 1½” DE DIAMETRO NOMINAL. | 50 | PIEZA | 90 | 1 |
| 337 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE DE 2½” DE DIAMETRO NOMINAL. | 20 | PIEZA | 90 | 1 |
| 3387 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT CEDULA 40 DE ½” DE DIAMETRO | 2 | ML | 90 | 1 |
| 339 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT CEDULA 40 DE ¾” DE DIAMETRO | 50 | ML | 90 | 1 |
| 340 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT CEDULA 40 DE 1” DE DIAMETRO | 2 | ML | 90 | 1 |
| 341 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT CEDULA 40 DE 11/2” DE DIAMETRO | 50 | ML | 90 | 1 |
| 342 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT CEDULA 40 DE 2” DE DIAMETRO | 30 | ML | 90 | 1 |
| 343 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB DE ½” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 344 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB DE ¾” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 345 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB DE 1” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 346 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB DE 1½” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 347 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB DE 2” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 348 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO C DE ½” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 349 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO C DE ¾” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 350 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO C DE 1” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 351 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO C DE 1½” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 352 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO C DE 2” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 353 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO DE CEDULA 40 DE ½” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 354 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO DE CEDULA 40 DE ¾” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 355 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO DE CEDULA 40 DE 1” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 356 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO DE CEDULA 40 DE 11/2” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 357 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO DE CEDULA 40 DE 2” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 358 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO DE CEDULA 40 DE ¾ | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 359 | SUMINISTRO E INST. DE CLAVIJA TIPO CHINO DE 15 AMP PARA CLIMA TIPO VENTANA. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 360 | SUMINISTRO E INST. DE CLAVIJA SENCILLA PARA ENFRIADORES DE AGUA Y FRIGOBARES. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 361 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE DE CRISTAL DE 3 AMP. DE CAPACIDAD INTERRUMPIBLE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 362 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE DE CRISTAL DE 6 AMP. DE CAPACIDAD INTERRUMPIBLE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 363 | SUMINISTRO E INST. DE FUSIBLE TIPO CASQUILLO DE 30 AMP | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 364 | SUMINISTRO E INST.DE FUSIBLE TIPO CASQUILLO DE 100 AMP | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 365 | SUMINISTRO E INST.DE CABLE CALIBRE 4 THW/ THHW-LS HASTA 90 GRADOS ANTIFLAMA | 100 | MT | 90 | 1 |
| 366 | SUMINISTRO E INST.DE CABLE CALIBRE 6 THW/ THHW-LS HASTA 90 GRADOS ANTIFLAMA. | 100 | MT | 90 | 1 |
| 367 | SUMINISTRO E INST. DE CABLE CALIBRE 8 THW/ THHW-LS HASTA 90 GRADOS ANTIFLAMA | 100 | MT | 90 | 1 |
| 368 | SUMINISTRO E INST. DE CABLE CALIBRE10 THW/ THHW-LS HASTA 90 GRADOS ANTIFLAMA | 100 | MT | 90 | 1 |
| 369 | SUMINISTRO E INST. DE CABLE CALIBRE12 THW/ THHW-LS HASTA 90 GRADOS ANTIFLAMA | 200 | MT | 90 | 1 |
| 370 | SUMINISTRO E INST. DE CABLE CALIBRE14 THW/ THHW-LS HASTA 90 GRADOS ANTIFLAMA | 100 | MT | 90 | 1 |
| 371 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DUPLEX CALIBRE 12 | 2 | MT | 90 | 1 |
| 372 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE USO RUDO TRIFASICO CALIBRE 12 | 100 | MT | 90 | 1 |
| 373 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO TIPO CHINO, 220V, 30 AMP, CON SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE TAPAS COLOR ORO. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 374 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO SENCILLO POLARIZADO, 120V, 15 AMP, CON SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE TAPAS COLOR ORO. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 375 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL, TRIFASICO CON CAPACIDAD INTERRUMPIBLE DE 30 AMP. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 376 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL, TRIFASICO CON CAPACIDAD INTERRUMPIBLE DE 50 AMP. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 377 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL, TRIFASICO CON CAPACIDAD INTERRUMPIBLE DE 70 AMP. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 378 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL, TRIFASICO CON CAPACIDAD INTERRUMPIBLE DE 100 AMP. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 379 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO KAL, TRIFASICO CON CAPACIDAD INTERRUMPIBLE DE 125 AMP. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 380 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO KAL, TRIFASICO CON CAPACIDAD INTERRUMPIBLE DE 150 AMP. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 381 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO KAL, TRIFASICO CON CAPACIDAD INTERRUMPIBLE DE 175 AMP. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 382 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO KAL, TRIFASICO CON CAPACIDAD INTERRUMPIBLE DE 225 AMP. | 5 | PIEZA | 90 | 1 |
| 383 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE METALICA CON FORRO DE PVC (LICUATITE) DE 19 mm. | 2 | ML | 90 | 1 |
| 384 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE METALICA CON FORRO DE PVC (LICUATITE) DE 25 mm. | 2 | ML | 90 | 1 |
| 385 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE METALICA CON FORRO DE PVC (LICUATITE) DE 38 mm. | 2 | ML | 90 | 1 |
| 386 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE METALICA CON FORRO DE PVC (LICUATITE) DE 63 mm. | 2 | ML | 90 | 1 |
| 387 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRAMONITOR DE ZINC FORRADO DE PVC DE 19 mm. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 388 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRAMONITOR DE ZINC FORRADO DE PVC DE 25 mm. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 389 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRAMONITOR DE ZINC FORRADO DE PVC DE 38 mm. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 390 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRAMONITOR DE ZINC FORRADO DE PVC DE 63 mm. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 391 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE ALTA PRESIÓN A UNIDAD DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGA. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 392 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE BAJA PRESIÓN A UNIDAD DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGA. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 393 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLES EN ESTADO SOLIDO 15 AMP A UNIDAD DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGA. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 394 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLES EN ESTADO SOLIDO 4 AMP. A UNIDAD DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGA. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 395 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE SALIDA Y ENTRADA A UNIDAD DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGA. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 396 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AGUA,. A UNIDAD DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGA. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 397 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR PRESIÓN DE PURGA A UNIDAD DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGA. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 398 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL KIT SELLO MECANICO DE LA UNIÓN MOTOR COMPRESOR. A UNIDAD DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGA. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 399 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KEYPAD No: DE PARTE 024-24606-000 A UNIDAD DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGA. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 400 | LIMPIEZA QUIMICA Y MECANICA DE CONDENSADOR DE LA UNIDAD .ENFRIADORA DE AGUA. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 401 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE FLUJO PARA CENTRIFUGA MCA. TRANE MOD. CVHE020FAQ. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 402 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE RELLENO ENFRIADOR EN PVC A TORRE DE ENFRIAMIENTO TIPO COMPACTA | 2 | PAQUETE | 90 | 1 |
| 403 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO DE INTERNOS DE PVC PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO INCLUYE ELIMINADORES | 2 | PAQUETE | 90 | 1 |
| 404 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO DE INTERNOS DE PVC PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO INCLUYE ELIMINADORES. | 2 | PAQUETE | 90 | 1 |
| 405 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR CONTRA CONGELAMIENTO (PCCT) CALIBRADO A 2.2° CENTIGRADOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON ENFRIADOR DE LIQUIDO (CHILLERS) Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE TIPO LCHA, MARCA YORK. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 406 | SUMINISTRO E INSTALACON DE VALVULA SOLENOIDE DE PARO DE REFRIGERANTE AL EVAPORADOR DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON ENFRIADOR DE LIQUIDO (CHILLERS) Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE TIPO LCHA, MARCA YORK. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 407 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DE PRESION POR BAJO AMBIENTE A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON ENFRIADOR DE LIQUIDO (CHILLERS) Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE TIPO LCHA, MARCA YORK. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 408 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DE CONTROL DE CUATRO ETAPAS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON ENFRIADOR DE LIQUIDO (CHILLERS) Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE TIPO LCHA, MARCA YORK. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 409 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DE BAJO AMBIENTE CALIBRADO A 23.8° CENTIGRADOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON ENFRIADOR DE LIQUIDO (CHILLERS) Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE TIPO LCHA, MARCA YORK. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 410 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERAS DE UNIDADES CENTRIFUGAS MARCA YORK DE 200 TR. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 411 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERAS DE UNIDADES CENTRIFUGAS MARCA CARRIER DE 200 T.R. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 412 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOVENTILADORES PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 413 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR HERMETICO PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 414 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLUMILLA DE GRAFICADOR PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 415 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA VISUAL Y SONORA PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 416 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR EDUCTOR PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE: 026-32841-000. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 417 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE: 026-35961-000 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 418 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE: 026-14777–007 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 419 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO STRAINER PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE: 029-21710-000 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 420 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPRESOR DE VOLTAJE PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE: 031-00808-000 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 421 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCER PURGA PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE: 025-29148-008 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 422 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCER CONDENSADOR PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE:025-29148-019 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 423 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCER EVAPORADOR PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE:025-29148-102 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 424 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR SALIDA AGUA HELADA PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE: 025-29964-000. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 425 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR ENTRADA AGUA HELADA PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE: 025-29964-000 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 426 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR ENTRADA AGUA CONDENSADO PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE: 025-28935-000 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 427 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR SALIDA DE AGUA CONDENSADO PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE: 025-28935-000 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 428 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCER ALTA PRESION DE ACEITE PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE: 025-29148-004 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 429 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCER BAJA PRESION DE ACEITE PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE: 025-29148-003 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 430 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEITE YORK “C” O EQUIVALENTE | 2 | LT | 90 | 1 |
| 431 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO MECANICO PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. PARTE: 025-29148-003 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 432 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAL ERO 6313C3 PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 433 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE FLUJO PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 434 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA INPUT/OUTPUT BOARD PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT NO. DE PARTE 031-01743-001 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 435 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROPROCESSOR BOARD PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. DE PARTE 331-01730-602 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 436 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POWER SUPPLY PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. DE PARTE 025-34111-000 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 437 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMER PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. MODELO YT No. DE PARTE 025-30889-000 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 438 | SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 25 H.P. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 439 | SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 40 H.P. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 440 | SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 50 H.P. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 441 | SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 60 H.P. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 442 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR MONOFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE ¼ H.P., 220/127 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 443 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR MONOFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 1/3 H.P., 220/127 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 444 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR MONOFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE ½ H.P., 220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR MONOFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 1/3 H.P., 220/127 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 445 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR MONOFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE ¾ H.P., 220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR MONOFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE 1/3 H.P., 220/127 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 446 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAFICADOR PARA REFRIGERADOR LINEA BIOMEDICA MARCA JULES RICHARD INSTRUMENTS | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 447 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY DIGITAL PARA REFRIGERADOR LINEA BIOMEDICA MARCA OJEDA | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 448 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA INTERIOR PARA REFRIGERADOR LINEA BIOMEDICA MARCA OJEDA | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 449 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI CON ASIENTO DE BRONCE DE 1/1/2” ( INCLUYE ESPARRAGOS) | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 450 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI CON ASIENTO DE BRONCE DE 2” ( INCLUYE ESPARRAGOS) | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 451 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI CON ASIENTO DE BRONCE DE 21/2” ( INCLUYE ESPARRAGOS) ”. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 452 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI CON ASIENTO DE BRONCE DE 3” ( INCLUYE ESPARRAGOS) | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 453 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI CON ASIENTO DE BRONCE DE 4” ( INCLUYE ESPARRAGOS ) | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 454 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI CON ASIENTO DE BRONCE DE 5” ( INCLUYE ESPARRAGOS) | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 455 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI CON ASIENTO DE BRONCE DE 6” ( INCLUYE ESPARRAGOS) | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 456 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE RETENCION BRIDADA DE 125 PSI CON ASIENTO DE BRONCE DE 4” ( INCLUYE ESPARRAGOS) | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 457 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE RETENCION BRIDADA DE 125 PSI CON ASIENTO DE BRONCE DE 5” ( INCLUYE ESPARRAGOS) ” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 458 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE RETENCION BRIDADA DE 125 PSI CON ASIENTO DE BRONCE DE 6” ( INCLUYE ESPARRAGOS) | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 459 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MIRILLA ALCO ILH-38 | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 460 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA MCA. SAGINOMIYA ALS-C1020, DE -40 A 20 C | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 461 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPSULA CON DISPOSITIVO DE EXPANSIÓN PARA MINI SPLIT DE 1TR, 5TR, 2TR, 2.5TR, Y 3TR | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 462 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO PARA FAN AND COIL T2000EAC-OCZ 3 VEL, 120V/230V, MARCA JOHNSON CONTROLS | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 463 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMÓMETROS DE CARÁTULA DE 9” PARA TUBERÍA DE AGUA HELADA Y CONDENSACIÓN –40 A 40 C | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 464 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANÓMETRO DE 0-7KG/CM2 , ½ NPT | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 465 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE 4 VIAS EN ALUMINIO NATURAL 9”X9” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 466 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE 4 VIAS EN ALUMINIO NATURAL 12”X12” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 467 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE 4 VIAS EN ALUMINIO NATURAL 15”X15” | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 468 | ELIMINACION DE FUGAS EN UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA TIPO CENTRIFUGA DE 125 A 200 T. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 469 | LIMPIEZA Y MONITOREO INTERIOR DE DUCTO DE INYECCIÓN Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 | ML | 90 | 1 |
| 470 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOFLES ANTIVIBRADORES PARA LINEAS DE SUCCION DE 1, 1 ¼ Y 1 ½ “ DIAM. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 471 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR DE FALLA DE FASE A TIERRA PARA EQUIPOS DE 15, 20 Y 30 T.R. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 472 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO FLEXIBLE DE 10” DE DIAM. PARA INTERCONEXION DE DUCTO CUADRADO, INCLUYE CAJA DE ACOPLAMIENTO | 2 | ML | 90 | 1 |
| 473 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO FLEXIBLE DE 12” DE DIAM. PARA INTERCONEXION DE DUCTO CUADRADO, INCLUYE CAJA DE ACOPLAMIENTO | 2 | ML | 90 | 1 |
| 474 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE MODULO DE CONTROL DE UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA (CHILLER) DIFERENTES CAPACIDADES. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 475 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE MODULO DE CONTROL DE UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA (WATER SOURCE) DIFERENTES CAPACIDADES. | 2 | PIEZA | 90 | 1 |
| 476 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A TORRES DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508 | 14 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 477 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A TORRES DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508 CONCEPTO No 528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A TORRES DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508 | 12 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 478 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2ª4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 479 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EPROM A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 480 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL I/O EXPANSION BOARD (JUNTA DE EXPANSION) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 481 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POWER SUPPLY (FUENTE DE ALIMENTACION) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 482 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSE (FUSIBLE) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 4 | PIEZA | 90 | 5 |
| 483 | SUMINISTRO E INSTALACION DE “DIGITAL INPUT CONTROL BOARD” (TABLERO DE ENTRADA DIGITAL) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 484 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RELAY BOARD A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 2 | PIEZA | 90 | 5 |
| 485 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LITHIUM BROMIDE SOLUTION (SOLUCION DE BROMURO DE LITIO) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC | 3 | LITRO | 90 | 5 |
| 486 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADVAGUARD 750ª A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 487 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADVAGUARD 750 B A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 488 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCOHOL A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 489 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADVAGUARD 750 INHIBITED A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 6 | PIEZA | 90 | 5 |
| 490 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INHIBITOR A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 6 | LITRO | 90 | 5 |
| 491 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERANT DE-IONIZED A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 6 | LITRO | 90 | 5 |
| 492 | SUMINISTRO E INSTALACION DE OIL VACUUM PUMP( ACEITE DE LA BOMBA DE VACIO) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 14 | PIEZA | 90 | 5 |
| 493 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VACUUM PUMP BELT (CINTURON DE LA BOMBA DE VACIO) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 2 | PIEZA | 90 | 5 |
| 494 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 WAY HOT WATER VALVE (VALVULA DE 3 VIAS DE AGUA CALIENTA) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 4 | PIEZA | 90 | 5 |
| 495 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 3/4" VALVE DIAPHRAGM (VALVULA DE DIAFRAGMA DE ¾) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 10 | PIEZA | 90 | 5 |
| 496 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REPLACEMENT DIAPHRAGM 3/4" (REEMPLAZO DE DIAFRAGMA DE ¾ ) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 8 | PIEZA | 90 | 5 |
| 497 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTTERFLY VALVE (VALVULA DE MARIPOSA) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 4 | PIEZA | 90 | 5 |
| 498 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUMP REPAIR KIT (JUEGO DE REPARACION DE BOMBA) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 499 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR BEARING KIT (JUEGO DE CHUMACERAS DE MOTOR) DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 2 | PIEZA | 90 | 5 |
| 500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CASING GASKET (EMPAQUE DE CARCAZA) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 2 | PIEZA | 90 | 5 |
| 501 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR 5000 OHMS A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 502 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR 3000 OHMS A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 503 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESSURE TRANSDUCER (TRANSDUCTOR DE PRESION) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 504 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIGH TEMP CUTOUT SW (INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE ALTA TEMPERATURA) DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 505 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIGH PRESSURE CUTOUT SW (INTERRUPTOR DE ALTA PRESION)A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 506 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOW REFRIGERANT TEMP CUTOUT (INTERRUPTOR DE BAJA TEMPERATURA DE REFRIGERANTE) DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH FLOW (INTERRUPTOR DE FLUJO) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 508 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR TEMP (SENSOR DE TEMPERATURA) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 5 |
| 509 | LIMPIEZA QUIMICA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC | 1 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 510 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERANT PUMP CUTOUT FLOAT SW (3F) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 511 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERANT LEVEL FLOAT SW (1F) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 512 | SUMINISTRO E INSTALACION TEMPERATURE SENSOR STRONG SOLUTION A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC. | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 513 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO DE SOPORTE PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508. | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 514 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMAZON DE TUBO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504. | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 515 | SUMINISTRO E INSTLACION DE RESUMIDERO DE AGUA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 CONCEPTO 567.- SUMINISTRO E INSTLACION DE RESUMIDERO DE AGUA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 516 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN DE SALIDA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 517 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN DE ENTRADA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 518 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN DE REBOZADERO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 519 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN DE DRENAJE PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 520 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO DE LLENADOR AUTOMATICO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 521 | SUMINSITRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADORA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 8 | PIEZA | 90 | 4 |
| 522 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REBOZADERO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 2 | PIEZA | 90 | 4 |
| 523 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE VALVULA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 2 | PIEZA | 90 | 4 |
| 524 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 525 | SUMINISTRO E NSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 526 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE CUERPO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508 | 2 | PIEZA | 90 | 4 |
| 527 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERPO (CONO DIFUSOR) PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 528 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERPO (CILINDRICO) PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 529 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE ORIFICIO DE LADO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 530 | SUMINISRO E INSTALACION DE TUBO VERTICAL PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 531 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 532 | SUMINSITRO E INSTALACION DE COLUMNA DE RETENEDORES PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2502 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 533 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DEL RELLENO DE PVC “A” PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 534 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DEL RELLENO DE PVC “B” PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 535 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DEL RELLENO DE PVC “C” PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-25016 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 536 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE RELLENO (ABRAZADERA SUJETADORA) PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-25016 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 537 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA (SECCION A) PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 2 | PIEZA | 90 | 4 |
| 538 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA (SECCION B) PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 2 | PIEZA | 90 | 4 |
| 539 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE ESCALERA –A PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2502 | 2 | PIEZA | 90 | 4 |
| 540 | SMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE ESCALERA –B PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2502 | 2 | PIEZA | 90 | 4 |
| 541 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO DE PVC (SEC. ¼) PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508 | 1 | JUEGO | 90 | 4 |
| 542 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZA DEL ROCIADOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 8 | PIEZA | 90 | 4 |
| 543 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CENTRAL PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 544 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE DE GIRO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 545 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE RENSION PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 546 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ROCIADOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504 | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 547 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DEL EXTREMO DEL TUBO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 548 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELIMINADOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 549 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRINCIPAL DE MOTOR DE TUBERIA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2502 | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 550 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTREUCTURA FIJA DE MOTOR DE TUBERIA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2502 | 2 | PIEZA | 90 | 4 |
| 551 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MOTOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 552 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA "U" DEL MOTOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 553 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ABANICO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 554 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 555 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUÑA DE SUJECION DE ABANICA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 556 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA DE SUJECION PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 557 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA DE CIERRE PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 558 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NUCLEO DE ABANICO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 559 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPA DE ABANICO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 560 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA "U" PARA ASPA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 561 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ABANICO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 562 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE PERSIANA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-25016 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 563 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHUFE DE ABAJO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-25016 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 564 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHUFE DE ARRIBA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-25016 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 565 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DEL BASTIDOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-25048 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 566 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARANDELA DE PLASTICO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-25048 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 567 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ATADURA DE RETENEDOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |
| 568 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GIRO DE AJUSTE PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504 | 1 | PIEZA | 90 | 4 |

3.3   ALCANCES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CONCEPTO No. 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  MENOR A UNIDADES DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGAS DE DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

UNIDAD EN GENERAL.

VERIFICACIÓN  Y OPERACIÓN NORMAL DE LAS UNIDADES CENTRIFUGAS.

CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

COMPRESOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEITE YORK “C” CON No. DE PARTE 011-0312-00.

SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE YORK CON No. DE PARTE 026-32386-000.

REALIZAR PRUEBAS Y ANÁLISIS DE ACEITE.

REALIZAR OPERACIÓN MANUAL MECÁNICA DE MOTOR DE LA COMPUERTA DE ROTACIÓN.

REALIZAR Y COMPROBAR AJUSTE DE PRESIÓN EN SELLO MECÁNICO.

PURGAR ENFRIADOR ACEITE.

LUBRICAR MECANISMO DE FLECHA DE LA COMPUERTA DE ROTACIÓN.

LIMPIEZA DEL RECIBIDOR DE ACEITE.

COMPROBAR LA BUENA OPERACIÓN DEL CALEFACTOR DE ACEITE

VERIFICACIÓN Y CORRECCION DEL ALINEAMIENTO.

MOTOR ELÉCTRICO

MEGGEAR BOBINAS PARA VERIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS CORRECTOS DE FUNCIONAMIENTO.

LUBRICACIÓN DE LOS RODAMIENTOS.

REVISION Y ENGRASADO  DE BALEROS

PRUEBAS Y ANALISIS DE VIBRACIONES.

ANÁLIZAR OPERACIÓN DEL MOTOR.

PANEL DE CONTROL

REALIZAR PRUEBA DE AUTODIAGNOSTICO DEL MICRO.

REVISIÓN Y AJUSTE DE LA OPERACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTROL DE CAPACIDAD.

REVISIÓN Y CORRECCION DE LA OPERACIÓN DE TERMISTORES Y TRANSDUCTORES.

LIMPIEZA Y REAPRIETE DE CONEXIONES Y TORNILLERÍA DEL TABLERO ELECTRICO UTILIZANDO SELI JET. A INTERRUPTORES DE PRESION, PROTECCION CONTRA CONGELAMIENTO, VALVULAS SOLENOIDES DE PARO, INTERRUPTORES DE PRESION POR BAJO AMBIENTE, PROTECTORES DE SOBRECARGA DEL MOTOR DEL COMPRESOR, RELEVADORES DE CIERRE Y TIEMPO, AJUSTE DE LINEAS ELECTRICAS Y TERMINALES ELECTRICAS, TIMERS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

REVISIÓN Y CORRECCION DE CONEXIONES ELÉCTRICAS.

UNIDAD DE PURGA.

LIMPIEZA DE STRAINER GAS.

LIMPIEZA DE VÁLVULA CHECK.

LIMPIEZA DE VÁLVULAS SOLENOIDES.

SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DESHIDRATADOR YORK CON No. DE PARTE 026-14777-007.

REVISAR LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PURGA

SUMINISTRO E INSTALACION DE STRAINER YORK CON No. DE PÁRTE 029-16764-000.

SISTEMA DE RETORNO DE ACEITE.

SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DESHIDRATADOR YORK CON No. DE PARTE 026-14777-007.

LIMPIEZA DEL EDUCTOR.

REVISIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RETORNO.

EVAPORADOR.

CHECAR FLUJO DE AGUA.

INSPECCIÓN Y AJUSTE  DE OPERACIÓN SWITCH DE FLUJO.

LIMPIEZA MECÁNICA

CAMBIO DE EMPAQUES DE TAPAS

CONDENSADOR.

CHECAR FLUJO DE AGUA.

REVISIÓN Y AJUSTE  DE OPERACIÓN SWITCH DE FLUJO.

INSPECCIÓN VISUAL DE ESPEJOS Y TUBOS.

LIMPIEZA MECÁNICA.

CAMBIO DE EMPAQUES DETAPAS

ARRANCADOR ELÉCTRICO.

CONFIRMAR Y RELLENAR EL NIVEL DE ACEITE.

LIMPIEZA INTERIOR.

REVISAR Y REAPRETAR CONEXIONES ELÉCTRICAS.

LIMPIEZA UTILIZANDO SELI JET Y AJUSTE DE CONTACTOS DEL CONTACTOR

REVISAR OPERACIÓN DE ARRANCADOR.

SISTEMA EN GENERAL.

CHECAR Y CORREGIR FUGAS, COMPLETANDO LA CARGA DEL REFRIGERANTE.

REVISAR NIVEL DE REFRIGERANTE.

REPORTE DE CONDICIONES DE OPERACIÓN.

ANÁLISIS DE CONDICIONES DE OPERACIÓN.

ANÁLISIS QUÍMICO DEL REFRIGERANTE, COMPLETAR CARGA.

TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

PINTURA GENERAL: SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y ACABADO EN COLOR VERDE BANDERA.

AL EFECTUAR ARMADO AJUSTAR  SERPENTINES, CAMBIO DE HULES  Y TORNILLERIA.

TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

REINSTALAR EQUIPO, PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

CONCEPTO No.  2  MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A  TORRES DE ENFRIAMIENTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

MOTOR ELÉCTRICO.

TOMA DE LECTURA DE AISLAMIENTO

DESACOPLAR MOTOR Y PRUEBA EN VACIO

TOMAR REGISTROS DE LOS PARAMETROS DE AMPERAJE Y VOLTAJE

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR.

LIMPIEZA  Y REAPRIETE  DE TERMINALES, CONTACTOS DEL  ARRANCADOR, UTILIZANDO SELI-JET.

REAPRIETE Y REENCITADO DE CONEXIONES DEL MOTOR.

TRANSMISIÓN.

LIMPIEZA, AJUSTE Y ALINEADO DE POLEAS

LIMPIEZA Y AJUSTE Y TENSADO DE BANDAS

LIMPIEZA Y ENGRASADO DE CHUMACERAS

LIMPIEZA Y AJUSTE  DEL REDUCTOR DE TRANSMISIÓN

SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE A REDUCTOR DE TRANSMISION

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL VENTILADOR.

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

LAVADO GENERAL

LIMPIEZA, LAVADO Y AJUSTE DE INTERNOS

LIMPIEZA DE ESPREAS DE BOQUILLAS.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DEL FLOTADOR.

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE TOLVAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES

LIMPIEZA DE FILTROS DE CISTERNAS O TINAS

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO

ARRANQUE DE LA UNIDAD, TOMANDO LECTURAS ELECTRICAS Y PRESIONES DE TRABAJO QUE ESTEN DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE DE UBICACIÓN.

HACER LIMPIEZA.

CONCEPTO No. 3  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE AGUA HELADA Y  DE  AGUA DE CONDENSADO DE  ALIMENTACION A LA TORRE DE ENFRIAMIENTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

DESERGENIZAR EL EQUIPO.

INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

DESACOPLAR LA BOMBA DEL MOTOR ELÉCTRICO.

MOTOR ELECTRICO:

DESARMAR EL MOTOR ELÉCTRICO, RECTIFICADO Y AJUSTE DE ROTOR, TAPAS, CONTRATAPAS Y BARRENOS; BALANCEO DE ROTOR.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS

LIMPIEZA DEL DEVANADO  CON PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25, APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE AL EMBOBINADO,

ARMADO DEL MOTOR, EFECTUANDO PRUEBAS  DE AISLAMIENTO, OHMICA, VOLTAJE Y AMPERAJE EN VACIÓ.

BOMBA:

DESARMADO DE  LA BOMBA RECTIFICADO Y AJUSTE DE ROTOR, TAPAS, CONTRATAPAS, CARCAZA, IMPULSOR  Y BARRENOS; BALANCEO DE ROTOR.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS, EMPAQUETADURAS Y  SELLO MECANICO

LIMPIEZA DE VALVULA CHECK, LIBRÁNDOLOS DE RESIDUOS DE LODO Y ARENA.

ACOPLAR  EL MOTOR  ELÉCTRICO A LA BOMBA, INSTALÁNDOSE EN SU LUGAR DE OPERACIÓN, ASI COMO EFECTUAR  LA ALINEACIÓN CON INDICADOR DE CARATULA.

MANTENIMIENTO A ARRANCADOR ELECTRICO CON PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 CON AIRE A PRESIÓN, A CONTACTORES, ARRANCADORES, INTERRUPTORES, FOCOS PILOTOS, SWITCH Y TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS ASI COMO EL REAPRETE DE  TORNILLERIA Y  TERMINALES EN GENERAL.

PRUEBAS DE OPERACIÓN OBSERVANDO QUE NO EXISTAN RUIDOS Y VIBRACIONES ANORMALES, CORRIGIENDO FUGAS DE AGUA Y CHECANDO AMPERAJE A PLENA CARGA.

APLICAR  PINTURA EN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO, APLICÁNDOSE CON BROCHA DE CERDA  Y DÁNDOLE DOS MANOS COMO MINIMO, A BOMBA COLOR VERDE BANDERA, A MOTOR ELÉCTRICO COLOR AZUL ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE CONEXIONES ELECTRICAS COLOR AZUL ELÉCTRICO, TUBERIAS PARA AGUA COLOR BLANCO A BASES DE CONCRETO COLOR AMARILLO Y NEGRO, ASI COMO LIMPIEZA EN GENERAL AL ÁREA DE TRABAJO   Y ENTREGA DEL EQUIPO AL USUARIO

ARRANQUE DE LA UNIDAD, TOMANDO LECTURAS ELECTRICAS Y PRESIONES DE TRABAJO QUE ESTEN DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE DE UBICACIÓN.

HACER LIMPIEZA.

CONCEPTO No. 4   MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR   A  UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE AGUA HELADA.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

DESARMADO GENERAL DEL EQUIPO.

LAVAR SERPENTIN, TURBINA, ENVOLVENTE, FILTROS, TUBERIA DE PURGA Y GABINETES GENERAL CON BOMBA DE ALTA PRESION Y LIMPIADOR DE ALUMINIO.

PRUEBAS DE AISLAMIENTO A MOTOR, REAPRIETE Y REENCINTADO DE TERMINALES DEL MOTOR Y PRUEBA DE MOTOR EN VACIO, TOMANDO LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.

ENGRASADO DE   DE CHUMACERAS, REAPRIETE DE  TORNILLERIA Y  OPRESORES.

AJUSTE DE BANDAS.

ACOPLAMIENTO DE CONJUNTOS MOTOR-FLECHA DE TURBINA.

MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA, AJUSTE, REAPRIETE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TOMANDO LECTURAS DE AMPERAJE, VIBRACION Y TEMPERATURA

CONCEPTO No. 5 a 9  MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR   A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE Y/O DIVIDIDO DE DIFERENTES CAPACIDADES.

DESARMADO  DEL EQUIPO, LAVADO DE SERPENTIN CON PRODUCTO QUIMICO LIMPIADOR DE SERPENTINES Y BOMBA  DE ALTA PRESION DE AGUA, INCLUYENDO AL  GABINETE.

MOTOR ELECTRICO

REVISION DE BALEROS  O BUJES

DETECCION Y ELIMINACION DE FUGAS DEL SISTEMA

UNIDAD EVAPORADORA :

DESARMADO  DEL EQUIPO, LAVADO DE SERPENTIN CON PRODUCTO QUIMICO LIMPIADOR DE SERPENTINES Y BOMBA DE ALTA PRESION, INCLUYE FILTROS Y GABINETE

MOTOR ELECTRICO

ENGRASADO  DE CHUMACERAS

AJUSTE DE BANDAS

TABLERO DE CONTROL:

LIMPIEZA, REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REAPRIETE DE INTERRUPTORES, RELEVADORES, TIMER, TERMOSTATOS, MANTENIMIENTO A CONTACTORES, CALIBRACION Y AJUSTE DE DISPOSITIVOS DE PROTECCION (INCLUYE EVAPORADOR Y CONDENSADOR).

PUESTA DE OPERACIÓN:

PRUEBAS DE OPERACIÓN Y MEDICION DE PARAMETROS DE VOLTAJE, AMPERAJE, PRESIONES, TEMPERATURA.

REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DEL EQUIPO.

CONCEPTO No. 10  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT Y FAN COIL  DE DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

EVAPORADOR:

LIMPIEZA DE SERPENTIN EVAPORADOR CON AIRE COMPRIMIDO.

LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DE MOTOR VENTILADOR.

LIMPIEZA DE TAPAS Y TOLVAS DE LA UNIDAD.

LIMPIEZA DE CARACOLES.

REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS.

REVISION Y LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS Y TUBERIA DE DRENAJE CORREGIR FUGAS DE AGUA.

CAMBIO  DE FILTRO DE AIRE.

REVISION Y LIMPIEZA DE CONTROL REMOTO.

ARRANQUE Y PRUEBA DE LA UNIDAD.

DETECCION Y CORRECCION DE RUIDOS.

LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE DIERON LOS SERVICIOS.

CONDENSADORA:

DESARMAR TOTALMENTE LA UNIDAD.

LIMPIEZA DE SERPENTINES CON AGUA A ALTA PRESION.

LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DEL MOTOR VENTILADOR.

LIMPIEZA DE TAPAS Y TOLVAS DE LA UNIDAD

GENERAL APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN COLOR GRIS A UNA MANO.

LIMPIEZA Y REVISION DE CAPACITORES Y TRANSFORMADORES.

REVISION Y REPOSICION DE LINEAS ELECTRICAS O TERMINALES.

LIMPIEZA DE ASPAS Y PROTECCIONES DEL VENTILADOR.

LIMPIEZA DE LINEAS DE INTERCONEXION.

ARRANQUE Y PRUEBA DE LA UNIDAD.

DETECCION Y CORRECCION DE RUIDOS.

LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

CONCEPTO No. 11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO VENTANA  DE DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

DESARMADO DEL CLIMA, SEPARANDO  MOTOR (ES)  ELÉCTRICO  (S)  EFECTUAR  LAVADO  CON PRODUCTO QUÍMICO  A SERPENTINES Y ABUNDANTE ENJUAGUE CON AGUA EMPLEANDO BOMBA  A PRESION.

MOTOR (ES) ELÉCTRICO (S) SE DEBE EFECTUAR EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO:

REVISIÓN DE BALEROS O BUJES

REVISIÓN Y REAPRIETE DE CONEXIONES

REVISIÓN Y RECTIFICADO DE LA FLECHA

REVISIÓN Y RECTIFICADO DE LAS TAPAS LADO COPLEE

PRUEBAS DE AISLAMIENTO

RUEBAS DE RESISTENCIA OHMICA

APLICAR BARNIZ AISLANTE

REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y REEMPLAZO DE TERMINALES, INCLUYENDO  LAS CONEXIONES DEL COMPRESOR.

REVISION Y REAPRIETE DE  CONTROLES DE TEMPERATURA Y DE VELOCIDAD.

PINTURA GENERAL APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN COLOR GRIS A UNA MANO.

APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA RP-5B EN PARTES DONDE SE APLICO SOLDADURA.

LIJAR EL AREA DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DETERIORADO

AL EFECTUAR ARMADO AJUSTAR  SERPENTINES, MOTOR, TURBINA, ABANICO Y COMPLETAR TORNILLERIA.

ALINEACIÓN DE LAS ALETAS DE SERPENTINES.

REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE.

TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR

TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN

REINSTALAR EQUIPO, AISLAR ZONA PERIMETRAL DEL GABINETE CON ABERTURA DEL MURO. COLOCACIÓN  DE LA VISTA  DEL CLIMA.

PRUEBAS FINALES Y ENTREGA DEL EQUIPO EN OPERACIÓN

LIMPIEZA EN EL ÁREA.

CONCEPTO No. 12  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORES TIPO DOMESTICO DIFERENTES  CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU MANTENIMIENTO.

DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

DESARMADO DEL EQUIPO, SEPARANDO SISTEMA  ELÉCTRICO  (S)  EFECTUAR  LAVADO  CON AGUA .

LIMPIEZA DE SERPENTINES

REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y REEMPLAZO DE TERMINALES, INCLUYENDO  LAS CONEXIONES DEL COMPRESOR.

REVISION Y REAPRIETE  DE CONTROLES DE TEMPERATURA Y DE TERMOSTATOS.

TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

TRASLADO, ARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

REINSTALAR EQUIPO, PRUEBAS FINALES Y ENTREGA DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

LIMPIEZA EN EL ÁREA.

CONCEPTO No. 13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A ENFRIADORES-CALENTADORES  DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES.

LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACION.

REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

DESARMADO DEL EQUIPO, SEPARANDO SISTEMA  ELÉCTRICO  (S)  EFECTUAR  LAVADO  CON AGUA.

REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y REEMPLAZO DE TERMINALES, INCLUYENDO  LAS CONEXIONES DEL COMPRESOR.

REVISION Y REAPRIETE DE CONTROLES DE TEMPERATURA Y DE TERMOSTATOS.

TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

REINSTALAR EQUIPO, PRUEBAS FINALES Y ENTREGA DEL EQUIPO EN OPERACIÓN

CONCEPTO No. 14  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS VENTILADORES EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE DE DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

VERIFICACIÓN  Y OPERACIÓN NORMAL DE VENTILADORES EXTRACTORES DE AIRE.

CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

DESARMADO GENERAL DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO INCLUYE AJUSTE DE TAPAS Y ROTOR, LAVADO DE ESTATOR, CAMBIO DE BALEROS Y PRUEBAS ELECTRICAS.

CAMBIO DE BANDAS Y CHUMACERAS

RECTIFICACION Y AJUSTE DE POLEAS, ROTOR Y FLECHA

RASQUETEO Y PINTURA GENERAL INCLUYE  PRIMARIO ROJO OXIDO, ESMALTE SEGÚN MUESTRA. (INCLUYE TURBINA)

ARMADO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN

REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DEL EQUIPO.

CONCEPTO No. 15  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS DE HIELO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

DESARMADO DE EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL A EVAPORADOR, CONDENSADOR, FILTROS Y LINEA DE DREN.

ELIMINAR FUGAS DE REFRIGERANTE, INCLUYE RECARGA DE GAS

MANTENIMIENTO, REAPRIETE Y CALIBRACION A SISTEMA ELECTRICO, UTILIZANDO PRODUCTO DIELECTRICO SELI-JET.

CALIBRACION Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA, PRESOSTATO, CICLO DE TRABAJO

MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO INCLUYE  AJUSTE DE TAPAS Y ROTOR, LAVADO DE ESTATOR CON PRODUCTO DIELECTRICO SS-25, CAMBIO DE BALEROS Y PRUEBAS ELECTRICAS

PRUEBAS DE OPERACIÓN

REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

CONCEPTO No. 16  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORES EXHIBIDORES (CON COMPRESOR HERMETICO).

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE COMPRESOR, RELEVADOR TERMICO (CLIXON), FILTRO DESHIDRATADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA

REVISION Y REPARACION DE FUGAS EXISTENTES EN EL SISTEMA RECARGANDO GAS REFRIGERANTE FALTANTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE PUERTAS Y TACONES DE COMPRESORA.

REAPRIETE DE TORNILLERIA, REVISION Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOVENTILADORES DEL CONDENSADOR Y DE ENFRIAMIENTO, E INTERRUPTORES DE PUERTA.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

CONCEPTO No. 17  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

REVISIÓN Y REAPRIETE DE TERMINALES DE SISTEMA ELECTRICO

REVISION Y REPARACION DE FUGAS EXISTENTES EN EL SISTEMA RECARGANDO GAS REFRIGERANTE FALTANTE

REVISIÓN, AJUSTE  Y PRUEBA DE ALARMA VISUAL Y SONORA POR TEMPERATURA.

REVISIÓN, AJUSTE DE REGISTRADOR DE TEMPERATURA.

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOVENTILADORES

PRUEBAS DE OPERACIÓN-

REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DEL EQUIPO.

CONCEPTO No 18  MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON ENFRIADOR DE LIQUIDO (CHILLERS) Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE DE DIFERENTES CAPACIDADES Y MANEJADORAS DE AGUA FRIA MARCA RECOLD.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

DESCONECTAR EL SWITCH DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD.

PREPARAR LA BOMBA DE ALTA PRESION PORTATIL Y CONECTARLA A LA ALIMENTACION.

DESMONTAR EL MOTOR Y/O LOS MOTORES DE LA CONDENSADORA, RETIRANDO ASPAS Y PROTECCIONES

DESMONTAR EL MOTOR VENTILADOR Y LA MANEJADORA

DESMONTAR FILTROS DE AIRE Y ASPAS DE LA UNIDAD, PARA LOGRAR TENER ACCESO A LOS SERPENTINES.

LIMPIEZA DE SERPENTINES CON AGUA A ALTA PRESION A UNA DISTANCIA DE 30 CM. EL CHORRO, HASTA LOGRAR UNA LIMPIEZA TOTAL, DEBERA INCLUIR COMO PARTE DEL SERVICIO EL LIMPIADOR DE ALUMINIO.

LIMPIEZA DE CHASIS, TAPAS, TOLVAS Y PROTECCIONES, CON JABON DETERGENTE Y AGUA.

REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EXPIDIENDO EL REPORTE CON LOS PARAMETROS ELECTRICOS.

LIMPIEZA Y REAPRIETE DE CONEXIONES Y TORNILLERÍA DEL TABLERO ELECTRICO UTILIZANDO SELI JET. A INTERRUPTORES DE PRESION, PROTECCION CONTRA CONGELAMIENTO, VALVULAS SOLENOIDES DE PARO, INTERRUPTORES DE PRESION POR BAJO AMBIENTE, PROTECTORES DE SOBRECARGA DEL MOTOR DEL COMPRESOR, RELEVADORES DE CIERRE Y TIEMPO, AJUSTE DE LINEAS ELECTRICAS Y TERMINALES ELECTRICAS, TIMERS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

REVISION Y LIMPIEZA DE LA CHAROLA DE DESAGÜE Y TUBERIA DE DRENAJE. INCLUYE LA CORRECCION DE FUGAS.

REVISION DE SERPENTINES, DEBERAN PEINARSE UTILIZANDO PEINES ADECUADOS AL NUMERO DE ALETAS POR PULGADA.

LIMPIEZA Y ENGRASE DE CHUMACERAS Y FLECHA RETIRANDO EN SU TOTALIDAD LA GRASA USADA E INYECTÁNDOLES GRASA NUEVA ALBANIA EP-1.

LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE.

ARMAR TOTALMENTE LA UNIDAD. INCLUYE: INSTALAR MOTORES VENTILADORES, ASPAS, BANDAS, TAPAS Y PROTECCIONES DE LA  UNIDAD, ASI COMO LAS PIJAS DAÑADAS O FALTANTES.

LIMPIEZA EXTERIOR DE LA UNIDAD QUITANDO POSIBLES MANCHAS DE GRASA  OCASIONADAS POR EL TRABAJO EJECUTADO.

LIMPIEZA DEL EQUIPO Y DEL AREA DE TRABAJO.

LIMPIEZA DE DIFUSORES Y REJILLAS DE RETORNO, CON JABON DETERGENTE Y AGUA.

ARRRANQUE Y PRUEBA AUTOMATICA PROBANDO LA OPERACIÓN A BAJA CAPACIDAD Y SIMULANDO FALLAS PARA PRUEBAS DE PROTECCIONES DE LA UNIDAD, REPORTANDO LECTURAS ELECTRICAS, PRESIONES DE TRABAJO Y NIVELES DE ACEITE EN LAS CARTAS DE MANTTO.

CONCEPTO No 19  MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A  TORRES DE ENFRIAMIENTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN NORMAL DE TORRE DE ENFRIAMIENTO.

MOTOR ELÉCTRICO.

MEGGEAR BOBINAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE  BALEROS

RECTIFICACION Y AJUSTE  DE ROTOR, TAPAS Y CONTRATAPAS. )

TOMA DE LECTURA DE AISLAMIENTO

DESACOPLAR MOTOR Y PRUEBA EN VACIO

TOMAR REGISTROS  DE  LOS PARAMETROS DE AMPERAJE Y VOLTAJE

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR.

LIMPIEZA  Y REAPRIETE  DE TERMINALES, CONTACTOS DEL  ARRANCADOR, UTILIZADO PRODUCTO DIELECTRICO SELI-JET.

REAPRIETE Y REENCITADO DE CONEXIONES DEL MOTOR.

TRANSMISIÓN.

LIMPIEZA, AJUSTE Y ALINEADO   DE POLEAS

SUMINISTRO E INSTLACION  DE BANDAS

CAMBIO DE CHUMACERAS.

RECTIFICACION Y AJUSTE DE FLECHA Y POLEA

LIMPIEZA Y AJUSTE  DEL REDUCTOR DE TRANSMISIÓN

SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE A REDUCTOR DE TRANSMISION

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL VENTILADOR.

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

LAVADO GENERAL.

LIMPIEZA, LAVADO Y AJUSTE DE INTERNOS

LIMPIEZA DE ESPREAS DE BOQUILLAS.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DEL FLOTADOR.

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE TOLVAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES

LIMPIEZA DE FILTROS DE CISTERNAS O TINAS

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

CONCEPTO No 20  MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR  A  UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE AGUA HELADA.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.- DESARMADO GENERAL DEL EQUIPO.

2.- LAVAR SERPENTIN, TURBINA, ENVOLVENTE, FILTROS, TUBERIA DE PURGA Y GABINETES GENERAL CON BOMBA DE ALTA PRESION Y LIMPIADOR DE ALUMINIO.

3.- DESARMAR  MOTOR, RECTIFICACION Y AJUSTE DE TAPAS, POLEA Y ROTOR, LAVADO DE ESTATOR, PRUEBAS DE AISLAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS, TORNILLERIA, ARMADO DE MOTOR Y PRUEBAS DE OPERACIÓN.

4.-DESMONTAJE DE CONJUNTO FLECHA-TURBINA-POLEA, INCLUYE: RECTIFICACION Y AJUSTE, SUMINISTRO E INSTALACION  DE CHUMACERAS, TORNILLERIA OPRESORES Y BANDAS.

5.- ACOPLAMIENTO DE CONJUNTOS MOTOR-FLECHA DE TURBINA, PRUEBA DE OPERACIÓN CHECANDO PARAMETROS ELECTRICOS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.

6.- MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR QUE INCLUYE: LIMPIEZA, AJUSTE, REAPRIETE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

7.- ARMADO DEL EQUIPO ELIMINANDO FUGAS DE AIRE EN UNIONES CON PASTA SELLADORA O SILICON

8.-PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TOMANDO LECTURAS DE AMPERAJE, VIBRACION Y TEMPERATURA

CONCEPTO No 21  A 25   MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE Y/O DIVIDIDO DE DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

UNIDAD CONDENSADORA:

1.-DESARMADO  DEL EQUIPO, LAVADO DE SERPENTIN CON PRODUCTO QUIMICO LIMPIADOR DE SERPENTINES Y BOMBA  DE ALTA PRESION DE AGUA, INCLUYENDO AL  GABINETE.

2. MOTOR ELECTRICO

DESMONTAJE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DESARMADO, RECTIFICACION Y AJUSTES DE TAPAS DE ROTOR, LAVADO DE ESTATOR EFECTUANDO PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CAMBIO DE BALEROS O BUJES, CAMBIO DE TORNILLERIA, ARMADO, MONTAJE Y PRUEBAS DE  MOTORES,

3.-DETECCION Y ELIMINACION DE FUGAS DEL SISTEMA

4.-CAMBIO DE TORNILLERIA

5-ARMADO DEL EQUIPO

UNIDAD EVAPORADORA:

6.-DESARMADO  DEL EQUIPO, LAVADO DE SERPENTIN CON PRODUCTO QUIMICO LIMPIADOR DE SERPENTINES Y BOMBA DE ALTA PRESION, INCLUYE FILTROS Y GABINETE

MOTOR ELECTRICO

7.-DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO, DESARMADO, RECTIFICACION Y AJUSTES DE TAPAS DE ROTOR, LAVADO DE ESTATOR EFECTUANDO PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE TORNILLERIA, ARMADO, MONTAJE Y  PRUEBAS

8.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERAS

9.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS

9.-ARMADO DEL EQUIPO

TABLERO DE CONTROL:

10.-LIMPIEZA, REAPRIETE Y AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REAPRIETE DE INTERRUPTORES, RELEVADORES, TIMER, TERMOSTATOS, MANTENIMIENTO A CONTACTORES, CALIBRACION Y AJUSTE DE DISPOSITIVOS DE PROTECCION (INCLUYE EVAPORADOR Y CONDENSADOR).

PUESTA DE OPERACIÓN:

11.-ARMADO TOTAL DEL CONJUNTO CONDENSADOR-EVAPORADOR EFECTUANDO PRUEBAS DE OPERACIÓN Y MEDICION DE PARAMETROS DE VOLTAJE, AMPERAJE, PRESIONES, TEMPERATURA.

UNIDAD CONDENSADORA:

CONCEPTO No 26  MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON ENFRIADOR DE LIQUIDO (CHILLERS) Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE DE DIFERENTES CAPACIDADES Y MANEJADORAS DE AGUA FRIA MARCA RECOLD.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-DESCONECTAR EL SWITCH DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD

2.-PREPARAR LA BOMBA DE ALTA PRESION PORTATIL Y CONECTARLA A LA ALIMENTACION.

3.-DESMONTAR EL MOTOR Y/O LOS MOTORES DE LA CONDENSADORA, RETIRANDO ASPAS Y PROTECCIONES

4.-DESMONTAR EL MOTOR VENTILADOR Y LA MANEJADORA

5.-DESMONTAR FILTROS DE AIRE Y ASPAS DE LA UNIDAD, PARA LOGRAR TENER ACCESO A LOS SERPENTINES.

6.-LIMPIEZA DE SERPENTINES CON AGUA A ALTA PRESION A UNA DISTANCIA DE 30 CM. EL CHORRO, HASTA LOGRAR UNA LIMPIEZA TOTAL, DEBERA INCLUIR COMO PARTE DEL SERVICIO EL LIMPIADOR DE ALUMINIO.

7.-LIMPIEZA DE CHASIS, TAPAS, TOLVAS Y PROTECCIONES, CON JABON DETERGENTE Y AGUA.

8.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES VENTILADORES. INCLUYE: LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTE SS-25, TAPAS DEL ROTOR, FLECHA CON REPOSICION DE BALEROS.

9.-LIMPIEZA DEL TABLERO ELECTRICO UTILIZANDO SELI JET. INCLUYE: EL DESARMADO DE CONTACTORES PARA LIMPIEZA DE PLATINOS FIJOS Y MOVILES, LIMPIEZA DE TERMOSTATO Y DE INTERRUPTORES DE PRESION, PROTECCION CONTRA CONGELAMIENTO, VALVULAS SOLENOIDES DE PARO, INTERRUPTORES DE PRESION POR BAJO AMBIENTE, PROTECTORES DE SOBRECARGA DEL MOTOR DEL COMPRESOR, RELEVADORES DE CIERRE Y TIEMPO, AJUSTE DE LINEAS ELECTRICAS Y TERMINALES ELECTRICAS, TIMERS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

10.-REVISION Y LIMPIEZA DE LA CHAROLA DE DESAGÜE Y TUBERIA DE DRENAJE. INCLUYE LA CORRECCION DE FUGAS.

11.-REVISION DE SERPENTINES, DEBERAN PEINARSE UTILIZANDO PEINES ADECUADOS AL NUMERO DE ALETAS POR PULGADA.

12.-LIMPIEZA Y ENGRASE DE CHUMACERAS Y FLECHA RETIRANDO EN SU TOTALIDAD LA GRASA USADA E INYECTÁNDOLES GRASA NUEVA ALBANIA EP-1.

13.-LIMPIEZA E INSTALACION DE FILTROS DE AIRE.

14.-ARMAR TOTALMENTE LA UNIDAD. INCLUYE: INSTALAR MOTORES VENTILADORES, ASPAS, BANDAS, TAPAS Y PROTECCIONES DE LA  UNIDAD, ASI COMO LAS PIJAS DAÑADAS O FALTANTES.

15.-LIMPIEZA EXTERIOR DE LA UNIDAD QUITANDO POSIBLES MANCHAS DE GRASA  OCASIONADAS POR EL TRABAJO EJECUTADO.

16.-LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

17.-LIMPIEZA DE DIFUSORES Y REJILLAS DE RETORNO, CON JABON DETERGENTE Y AGUA.

18.-ARRRANQUE Y PRUEBA AUTOMATICA PROBANDO LA OPERACIÓN A BAJA CAPACIDAD Y SIMULANDO FALLAS PARA PRUEBAS DE PROTECCIONES DE LA UNIDAD, REPORTANDO LECTURAS ELECTRICAS, PRESIONES DE TRABAJO Y NIVELES DE ACEITE EN LAS CARTAS DE MANTTO.

CONCEPTO  27 A 33 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AUTOMOTIVO A LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE Y/O DIVIDIDO DE  DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-DESCONECTAR LA ALIMENTACION ELECTRICA DE LA UNIDAD A INTERVENIR.

2.-DESARMAR TOTALMENTE LA UNIDAD A INTERVENIR, INCLUYE: DESMONTAR MOTORES VENTILADORES, ASPAS, TURBINAS, PROTECCIONES, TOLVAS Y TAPAS.

3.-LIJAR PERFECTAMENTE TODAS LAS PARTES DE LA UNIDAD, TAPAS, TOLVAS, PROTECCIONES, ETC., ASI COMO TODAS LAS PARTES METALICAS HASTA QUEDAR LIBRES DE CORROSION Y COMPLETAMENTE LIMPIAS.

4.-LIJAR PROTECCIONES DE LOS VENTILADORES, ASPAS Y TURBINAS HASTA QUEDAR LIBRES DE CORROSION Y COMPLETAMENTE LIMPIAS.

5.-LIMPIEZA Y LIJADO DE MOTORES VENTILADORES.

6.-SOPLETEAR SERPENTINES Y CHASIS HASTA QUEDAR LIBRES DE HUMEDAD.

7.-APLICAR PINTURA PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVA COLOR AMARILLA, ESPECIFICACION PEMEX RP-6, CON PISTOLA DE AIRE.

8.-APLICAR PINTURA ESPECIFICACION PEMEX RA-26 INCLUYE CATALIZADORES EN COLOR BRILLANTE SEGÚN MUESTRA, AL CHASIS DE LA UNIDAD, TOLVAS, TAPAS, PROTECCIONES Y MOTORES VENTILADORES. NOTA: LA PINTURA DEBERA DE APLICARSE CON PISTOLA DE AIRE Y HASTA CUBRIR UNIFORMEMENTE (2 MANOS).

9.-APLICAR PINTURA ALQUIDALICA  COLOR NEGRO A MOTOCOMPRESOR, LINEAS DE REFRIGERACION, CHAROLA RECOLECTORA DE CONDENSADOS.

10.-APLICAR PINTURA COLOR ALUMINIO A LAS ASPAS DEL VENTILADOR Y TUBO CONDUIT DE ACOMETIDA ELECTRICA A LA UNIDAD.

11.-ARMAR TOTALMENTE LA UNIDAD, INCLUYE: INSTALAR MOTORES VENTILADORES, ASPAS, PROTECCIONES, TURBINAS. AJUSTAR Y REPONER CABLES Y TERMINALES ELECTRICAS.

12.-REPONER PIJAS Y TORNILLOS EN GENERAL.

13.-ARRANQUE DE LA UNIDAD, TOMANDO LECTURAS ELECTRICAS Y PRESIONES DE TRABAJO QUE ESTEN DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE DE UBICACIÓN.

14.-HACER LIMPIEZA GENERAL.

3.4 ALCANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONCEPTO 34 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO ELECTRONICO UNIVERSAL COMPLETO PARA UNIDADES TIPO MINI-SPLIT. Y FAIN COIL

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-DESCONECTAR LA ALIMENTACION DEL EQUIPO A INTERVENIR

2.-PROCEDER A BAJAR LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE SU LUGAR.

3.-LLEVAR A CABO UNA INSPECCION VISUAL CON EL FIN DE ENCONTRAR POSIBLES DAÑOS VISIBLES.

4.-PROCEDER A DESTAPAR LA UNIDAD Y RETIRAR LAS PIEZAS DAÑADAS.

5.-COLOCAR LAS PIEZAS NUEVAS EN SU LUGAR CORRESPONDIENTES LIMPIANDO LA UNIDAD EN TODO SU INTERIOR.

6.-PROCEDER A ARMAR EL EQUIPO.

7.-MONTAR DE NUEVO EN SU LUGAR DE ORIGEN Y CONECTAR A LA ALIMENTACION.

8.-PROBAR EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON EL CONTROL REMOTO EL CUAL INCLUYE LAS PILAS ALCALINAS.

9.-HACER LIMPIEZA EN EL AREA DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 35 A 38 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE ¾” PARA EL DREN DE CONDENSADOS DE LAS MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO.

1.-LIMPIAR EL DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS SERVICIOS Y LAS SALIDAS DE LOS DRENES DE CADA MAQUINA

2.-PROCEDER A CONECTAR LA TUBERIA DE PVC HIDRAULICO (INCLUYE TODOS LOS ADITAMENTOS TALES COMO SILICON, RESISTOL 5000, TEES, CODOS, PIJAS, TAQUETES Y ABRAZADERAS.

3.-FIJAR CORRECTAMENTE LA TUBERIA A PAREDES Y PISOS EVITANDO CUALQUIER VIBRACION. (DAR LA INCLINACION NECESARIA PARA EVITAR ESTANCAMIENTOS).

4.-EN CASO DE REQUERIRSE ALGUNA REDUCCION SE DEBERA DE TENER EN CUENTA QUE VA INCLUIDA EN LOS MATERIALES DE LA INSTALACION.

5.-LA TUBERIA DE DESAGÜE DEBERA DE IR DESDE LA MAQUINA HASTA EL REGISTRO DE AGUA FLUVIALES.

6.-CORREGIR FUGAS DE AGUA.

7.-HACER LA LIMPIEZA EN EL LUGAR DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 39 A 40 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE, CONTROL DE VELOCIDADES, Y CONTROL DE TEMPERATURA PARA CLIMA TIPO VENTANA.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU MANTENIMIENTO.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN   CONTROLES  DE VELOCIDADES Y DE TEMPERATURA , DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  CONTROLES  DAÑADOS

6.-COLOCACIÓN  DE LOS  CONTROLES EN LOS  TABLEROS,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

CONCEPTO 41.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE EN LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACION

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE  VÁLVULA DAÑADA

3.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LAS VÁLVULAS, DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL REHABILITAR Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS VÁLVULAS DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN  DE LAS VÁLVULAS, EN LOS   ENFRIADORES  DE AGUA,  CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

CONCEPTO 42.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE DEPÓSITOS DE AGUA FRÍA DAÑADO

3.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

4.-VERIFICAR  QUE  SEA DEPÓSITO DE AGUA FRÍA, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL DEPÓSITO DE AGUA FRÍA DAÑADO.

6.-COLOCACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA FRÍA EN EL ENFRIADOR DE AGUA,CON SU ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

CONCEPTO 43.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO DE HULE PORTA GARRAFON DE AGUA PARA LOS ENFRIADORES DE AGUA.

1.-LOCALIZAR LA UNIDAD A INTERVENIR.

2.-TODOS LOS MATERIALES PARA QUE LOS SERVICIOS SOLICITADOS QUEDEN EN PERFECTAS CONDICIONES SERA SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

3.-EL CUELLO DEBERA SER DE PLASTICO Y QUEDARA PERFECTAMENTE FIJO AL ENFRIADOR DE AGUA.

4.-HACER LIMPIEZA EN EL AREA Y LIMPIAR EL EQUIPO DE REFRIGERACION.

CONCEPTO 44.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA  AGUA FRIA-CALIENTE EN LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU MANTENIMIENTO.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN   CONTROLES  DE TEMPERATURA , DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  CONTROLES  DAÑADOS

6.-COLOCACIÓN  DE LOS  CONTROLES EN LOS  TABLEROS,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

CONCEPTO 45.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA  LOS ENFRIADORES DE AGUA DE DIFERENTES CAPACIDADES.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU MANTENIMIENTO.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN   CONTROLES  DE TEMPERATURA , DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  CONTROLES  DAÑADOS

6.-COLOCACIÓN  DE LOS  CONTROLES EN LOS  TABLEROS,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

CONCEPTO 46 A 55 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESORES HERMETICO MCA. COMASA Y/O TECUMSEH, DE DIFERENTES MODELOS Y CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-DIAGNOSTICO DEL COMPRESOR  DAÑADO

2.-DESENERGIZAR, DESMONTAR, TRANSPORTAR Y DESCARGA DEL EQUIPO, DESDE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA EL TALLER DEL PROVEEDOR CON  TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

3.-EFECTUAR INSPECCIÓN VISUAL DEL ENFRIADOR, FRIGOBAR O REFRIGERADOR PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS.

4.-DESARMADO DEL EQUIPO SEPARANDO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y HABILITADO EL MATERIALES Y COMPRESOR

5.-EFECTUAR  LAVADO  QUÍMICO EN LOS SERPENTINES CON GAS FREON 11, HASTA QUE ESTE SE ENCUENTRE  TOTALMENTE LIMPIO.

6.-INSTALAR COMPRESOR DE LA CAPACIDAD ADECUADA CON SU JUEGO DE CAPACITORES NUEVOS DE TRABAJO Y ARRANQUE Y COLOCAR TACONES ANTIVIBRATORIOS AL COMPRESOR.

7.-CARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI, OBSERVANDO LA CORRIENTE A PLENA CARGA SIN EXCEDER  SU CARGA

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE  FUNCIONALIDAD.

9 TRASLADO Y COLOCACIÓN DEL EQUIPO EN SU LUGAR DE ORIGEN, DESDE EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON  PERSONAL Y VEHÍCULO DEL  MISMO.

10.- CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA  DEL ÁREA

CONCEPTO 56 A 61 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR HERMÉTICO TIPO SCROLL DE 5 HP A 30 HP, TRIFASICO 220/230 VOLTS, 60 HERTZ .

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-DIAGNOSTICO DEL COMPRESOR  DAÑADO

2.-DEPRESIONAR SISTEMA Y RECUPERAR GAS FREON 22

3.-DESACOPLAR, DESMONTAR Y ACARREO  DE COMPRESOR DAÑADO HASTA EL SITIO  FIJADO POR LA UNIDAD. CON TRANSPORTE Y PERSONAL  DEL PROVEEDOR

4.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

5.-VERIFICAR QUE SEA EL MOTOCOMPRESOR  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-SUMINISTRO E INST. DE PIEDRAS  DISECANTES TD-48.

7.-SUMINISTRO E INST. DE ACEITE PARA COMPRESOR REQUERIDO.

8.-COLOCACIÓN DEL NUEVO MOTOCOMPRESOR, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

9.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

10.-REVISIÓN DE CONEXIONES, DEL SISTEMA ELÉCTRICO  Y CONTROLES

11.-CHECAR FUGAS.

12.-CONECTAR RESISTENCIA CALEFACTORA.

13.-EFECTUAR AL SISTEMA 760 MM. HG.  ( 30 IN HG )  DE VACIÓ DE ACUERDO  A  LAS SIGUIENTE TABLA.

CAP. T.R.      5       7.5      10      15      20      30       40

HORAS         3         5         5        8        8       10      10

EQUIPO : SE EMPLEARA: UNA BOMBA DE A. V. DE 1 HP.

16.-CARGAR DE GAS REFRIGERANTE R-22, AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI, OBSERVANDO LA CORRIENTE A PLENA CARGA SIN EXCEDER  SU CARGA.

17.-CERRAR CON TAPÓN VÁLVULAS DEL COMPRESOR

18.-ENERGIZAR EL EQUIPO  Y PROBAR FUNCIONALIDAD

19.-VERIFICAR FUNCIONALIDAD DEL CALEFACTOR DEL CÁRTER  ANTES DE ARRANCAR EL COMPRESOR

20.- TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR Y SE PAGARAN DE ACUERDO A SU PARTIDA

22.-LIMPIEZA DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

NOTA: LOS COMPRESORES DEBERAN DE SER NUEVOS POR LO TANTO NO SE ACEPTARAN COMPRESORES RECONSTRUIDOS Y  ADEMAS EL PROVEEDOR DEBERA DE DEMOSTRAR QUE EL COMPRESOR O COMPRESORES SON NUEVOS DE FABRICA.

CONCEPTO 62 A 64 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTIVIBRADORES DE DIFERENTES MODELOS Y MEDIDAS SPORLAN O EQUIVALENTES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-CHECAR Y DETERMINAR EL DAÑO DEL EQUIPO

2.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

3.-VERIFICAR  QUE  SEAN  LOS ANTIVIBRADORES, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DEPRESIONAR SISTEMA Y RECUPERAR GAS FREON 22

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS ANTIVIBRADORES, DAÑADOS

6.-COLOCACIÓN  DE LOS ANTIVIBRADORES, EN EL SISTEMA,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE LA TUBERÍA DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-SI ES NECESARIO SE RECARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI, OBSERVANDO LA CORRIENTE A PLENA CARGA SIN EXCEDER  SU CARGA

10.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

11.-LIMPIEZA GENERAL DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 65 A 67 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CALEFACTOR DE ACEITE DE 50, 75 Y 125 WATTS, 220 VOLTS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LOS CALENTADORES DE ACEITE DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS CALENTADORES DE ACEITE, DAÑADOS

4.-COLOCACIÓN  DE LOS CALEFACTORES DE ACEITE, EN EL COMPRESOR,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 68 A 81 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE SERPENTINES PARA EL CONDENSADOR Y EVAPORADOR  EN UNIDADES DE TIPO VENTANA Y PAQUETE DE DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU  REHABILITACION

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR QUE SEAN LOS SERPENTINES, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL MANTTO. Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR  LOS SERPENTINES DAÑADOS

6.-COLOCACIÓN  DE  LOS SERPENTINES, EN LOS EQUIPOS, CON SU ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO  82 .- LOCALIZAR, CORREGIR Y CHECAR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO Y CARGAR DE GAS REFRIGERANTE . ( A UNIDAD TIPO PAQUETE ).

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-DESCONECTAR EL SWITCH DE ALIMENTACION ELECTRICA DE LA UNIDAD.

2.-DESARMAR LA UNIDAD HASTA TENER ACCESO AL COMPRESOR, CABEZALES DE SERPENTINES Y TUBERIAS DE REFRIGERACION.

3.-RECUPERAR EL REFRIGERANTE 22 QUE EXISTA EN EL SISTEMA A TRAVES DE LA VALVULA DE SERVICIO.

4.-INYECTAR NITROGENO A ALTA PRESION AL SISTEMA DE REFRIGERACION HASTA TENER UNA PRESION DE 300 LB/PLG(.

5.-LOCALIZAR FUGAS A LA UNIDAD, DEBERAN CHECARSE FUGAS EN LOS CABEZALES DE LOS SERPENTINES, SOLDADURAS DE LINEAS DE REFRIGERACION, MIRILLAS , FILTRO DESHIDRATADOR Y VALVULAS DE EXPANSION.

6.-CORRECCION DE FUGAS DE REFRIGERANTE. DEBERA DE LIMPIARSE MUY BIEN LA TUBERIA CON LIJA ESMERIL Y APLICAR LA SOLDADURA EN CANTIDAD ADECUADA Y UNIFORME; SI LA FUGA EXISTE EN UNA JUNTA U ORING ESTE DEBERA CAMBIARSE.

7.-HACER VACIO A LA UNIDAD POR ESPACIO DE 4 HORAS.

8.-CHECAR EL NIVEL DE ACEITE DEL COMPRESOR Y ACOMPLETARSE EN CASO NECESARIO.

9.-CARGAR REFRIGERANTE 22 A LA UNIDAD CHECANDO PRESIONES DE TRABAJO Y TOMANDO LECTURAS ELECTRICAS A PLENA CARGA.

10.-CHECAR Y CALIBRAR LOS INTERRUPTORES DE PRESION; REPORTAR SUS CONDICIONES AL SUPERVISOR.

11.-RETIRAR EL MANI-FOUL DE LA UNIDAD CHECANDO PRESIONES DE TRABAJO Y TOMANDO LECTURAS ELECTRICAS A PLENA CARGA.

12.-LIMPIEZA EXTERIOR DE LA UNIDAD

13.-LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 83 .- LOCALIZAR, CORREGIR Y CHECAR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO Y CARGAR DE GAS REFRIGERANTE 22, ( A UNIDAD TIPO VENTANA ).

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.- LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE FUGA DE GAS

BAJO ENFRIAMIENTO

CONSUMO DE CORRIENTE MENOR AL NOMINAL.

CONGELAMIENTO DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.

3.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

4.-DESARMADO DEL CLIMA, SEPARANDO  MOTOR (ES)  ELÉCTRICO  (S)  EFECTUAR  LAVADO  CON PRODUCTO QUÍMICO  A SERPENTINES Y ABUNDANTE ENJUAGUE CON AGUA EMPLEANDO BOMBA LAVADORA DE 1  HP.

5.-INSPECCIÓN VISUAL, MANCHA DE ACEITE EN TUBERÍAS, SI TIENE PRESIÓN,  EFECTUAR PRUEBA JABONOSA.

6.-DEPRESIONAR REFRIGERANTE A TRAVÉS DE VÁLVULA SCHRADER EN LÍNEA DE SUCCIÓN.

7.-PRESIONAR  EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. PARA LOCALIZAR  FUGAS.

8.-DEPRESIONAR  Y SELLAR LAS FUGAS CON SOLDADURA .

9.-PRESIONAR NUEVAMENTE EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. Y VERIFICAR   FUGAS HASTA ELIMINARLAS.

10.-EFECTUAR DURANTE UNA HORA AL SISTEMA 760 MM HG (30 IN HG) DE VACIÓ.

11.-CARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI. OBSERVANDO LA CORRIENTE  A PLENA CARGA SIN EXCEDER DE SU CAPACIDAD.

12.-CERRAR VÁLVULA SCHRADER  CON TAPÓN  Y COMPROBAR HERMETICIDAD.

13.-REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE TERMINALES, INCLUYENDO LAS CONEXIONES DEL COMPRESOR.

14.-REVISIÓN DE CONTROLES DE TEMPERATURA VELOCIDAD.

15.-APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA RP-5B EN PARTES DONDE SE APLICO SOLDADURA.

16.-FIJAR EL AISLAMIENTO TÉRMICO DETERIORADO.

17.-AL EFECTUAR ARMADO AJUSTAR  SERPENTINES, MOTOR, TURBINA, ABANICO Y COMPLETAR TORNILLERIA.

18.-ALINEACIÓN DE LAS ALETAS DE SERPENTINES.

19.-LIMPIEZA DEL FILTRO  DE AIRE.

20.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

21.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

22.-REINSTALAR EQUIPO, AISLAR ZONA PERIMETRAL DEL GABINETE CON ABERTURA DEL MURO. COLOCACIÓN  DE LA VISTA  DEL CLIMA.

23.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

24.-LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 84 .- LOCALIZAR, CORREGIR Y CHECAR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO Y CARGAR GAS REFRIGERANTE 22. (A UNIDAD TIPO MINI-SPLIT).

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.- LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE FUGA DE GAS

BAJO ENFRIAMIENTO

CONSUMO DE CORRIENTE MENOR AL NOMINAL.

CONGELAMIENTO DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.

3.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

4.-DESARMADO DEL CLIMA, SEPARANDO  MOTOR (ES)  ELÉCTRICO  (S)  EFECTUAR  LAVADO  CON PRODUCTO QUÍMICO  A SERPENTINES Y ABUNDANTE ENJUAGUE CON AGUA EMPLEANDO BOMBA LAVADORA DE 1  HP.

5.-INSPECCIÓN VISUAL, MANCHA DE ACEITE EN TUBERÍAS, SI TIENE PRESIÓN,  EFECTUAR PRUEBA JABONOSA.

6.-DEPRESIONAR REFRIGERANTE A TRAVÉS DE VÁLVULA SCHRADER EN LÍNEA DE SUCCIÓN.

7.-PRESIONAR  EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. PARA LOCALIZAR  FUGAS.

8.-DEPRESIONAR  Y SELLAR LAS FUGAS CON SOLDADURA .

9.-PRESIONAR NUEVAMENTE EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. Y VERIFICAR   FUGAS HASTA ELIMINARLAS.

10.-EFECTUAR DURANTE UNA HORA AL SISTEMA 760 MM HG (30 IN HG) DE VACIÓ.

11.-CARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI. OBSERVANDO LA CORRIENTE  A PLENA CARGA SIN EXCEDER DE SU CAPACIDAD.

12.-CERRAR VÁLVULA SCHRADER  CON TAPÓN  Y COMPROBAR HERMETICIDAD.

13.-REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y TERMINALES, INCLUYENDO  LAS CONEXIONES DEL COMPRESOR.

14.-REVISIÓN DE CONTROLES DE TEMPERATURA VELOCIDAD.

17.-APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA RP-5B EN PARTES DONDE SE APLICO SOLDADURA.

18.-FIJAR EL AISLAMIENTO TÉRMICO DETERIORADO.

19.-AL EFECTUAR ARMADO AJUSTAR  SERPENTINES, MOTOR, TURBINA, ABANICO Y COMPLETAR TORNILLERIA.

20.-ALINEACIÓN DE LAS ALETAS DE SERPENTINES.

21.-LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE.

22.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

23.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

24.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

25.-LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 85 .- LOCALIZAR, CORREGIR Y CHECAR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO Y CARGAR GAS REFRIGERANTE 22. (A UNIDAD TIPO ENFRIADOR DE AGUA).

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.- LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE FUGA DE GAS

BAJO ENFRIAMIENTO

CONSUMO DE CORRIENTE MENOR AL NOMINAL.

CONGELAMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA.

3.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

4.-DESARMADO DEL CLIMA, SEPARANDO  MOTOR (ES)  ELÉCTRICO  (S)  EFECTUAR  LAVADO  CON PRODUCTO QUÍMICO  A SERPENTINES Y ABUNDANTE ENJUAGUE CON AGUA EMPLEANDO BOMBA LAVADORA DE 1  HP.

5.-INSPECCIÓN VISUAL, MANCHA DE ACEITE EN TUBERÍAS, SI TIENE PRESIÓN,  EFECTUAR PRUEBA JABONOSA.

6.-DEPRESIONAR REFRIGERANTE A TRAVÉS DE VÁLVULA SCHRADER EN LÍNEA DE SUCCIÓN.

7.-PRESIONAR  EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. PARA LOCALIZAR  FUGAS.

8.-DEPRESIONAR  Y SELLAR LAS FUGAS CON SOLDADURA.

9.-PRESIONAR NUEVAMENTE EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. Y VERIFICAR  FUGAS HASTA ELIMINARLAS.

10.-EFECTUAR DURANTE UNA HORA AL SISTEMA 760 MM HG (30 IN HG) DE VACIÓ.

11.-CARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI. OBSERVANDO LA CORRIENTE  A PLENA CARGA SIN EXCEDER DE SU CAPACIDAD.

12.-CERRAR VÁLVULA SCHRADER  CON TAPÓN  Y COMPROBAR HERMETICIDAD.

13.-REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE TERMINALES, INCLUYENDO  LAS CONEXIONES DEL COMPRESOR.

14.-REVISIÓN DE CONTROLES DE TEMPERATURA VELOCIDAD.

17.-APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA RP-5B EN PARTES DONDE SE APLICO SOLDADURA.

18.-FIJAR EL AISLAMIENTO TÉRMICO DETERIORADO.

19.-AL EFECTUAR ARMADO AJUSTAR  SERPENTINES, MOTOR, TURBINA, ABANICO Y COMPLETAR TORNILLERIA.

20.-LIMPIEZA DEL FILTRO  DE AIRE.

21.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

22.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

23.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

24.-LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 86 Y 87 .- LOCALIZAR, CORREGIR Y CHECAR FUGAS CON NITROGENO A ALTA PRESION, HACER VACIO Y CARGAR GAS REFRIGERANTE 22. (REFRIGERADOR Y/O CONGELADOR DE CARNE).

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.- LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE FUGA DE GAS.

BAJO ENFRIAMIENTO.

CONSUMO DE CORRIENTE MENOR AL NOMINAL.

CONGELAMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA.

3.-DESENERGIZAR, DESMONTAR  Y TRANSPORTAR  EL EQUIPO, DESDE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA  EL TALLER DEL PROVEEDOR, CON TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

4.-DESARMADO DEL CLIMA, SEPARANDO  MOTOR (ES)  ELÉCTRICO  (S)  EFECTUAR  LAVADO CON PRODUCTO QUÍMICO  A SERPENTINES Y ABUNDANTE ENJUAGUE CON AGUA EMPLEANDO BOMBA LAVADORA DE 1  HP.

5.-INSPECCIÓN VISUAL, MANCHA DE ACEITE EN TUBERÍAS, SI TIENE PRESIÓN,  EFECTUAR PRUEBA JABONOSA.

6.-DEPRESIONAR REFRIGERANTE A TRAVÉS DE VÁLVULA SCHRADER EN LÍNEA DE SUCCIÓN.

7.-PRESIONAR  EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. PARA LOCALIZAR  FUGAS.

8.-DEPRESIONAR  Y SELLAR LAS FUGAS CON SOLDADURA.

9.-PRESIONAR NUEVAMENTE EL SISTEMA CON NITRÓGENO HASTA 300  PSI. Y VERIFICAR   FUGAS HASTA ELIMINARLAS.

10.-EFECTUAR DURANTE UNA HORA AL SISTEMA 760 MM HG (30 IN HG) DE VACIÓ.

11.-CARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI. OBSERVANDO LA CORRIENTE  A PLENA CARGA SIN EXCEDER DE SU CAPACIDAD.

12.-CERRAR VÁLVULA SCHRADER  CON TAPÓN  Y COMPROBAR HERMETICIDAD.

13.-REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y REEMPLAZO DE TERMINALES EN MAL ESTADO, INCLUYENDO  LAS CONEXIONES DEL COMPRESOR.

14.-REVISIÓN DE CONTROLES DE TEMPERATURA VELOCIDAD.

17.-APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA RP-5B EN PARTES DONDE SE APLICO SOLDADURA.

18.-FIJAR EL AISLAMIENTO TÉRMICO DETERIORADO.

19.-AL EFECTUAR ARMADO AJUSTAR  SERPENTINES, CONGELADOR Y COMPLETAR TORNILLERIA.

20.-LIMPIEZA DEL FILTRO  DE AIRE.

21.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

22.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL  EQUIPO DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN.

23.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

24.-LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 88 A 91 .- SUMINISTRO E INYECCION DE GAS REFRIGERANTE

1,.-LOCALIZACIÓN DEL  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PAQUETE

2.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO

3.-VERIFICAR QUE SEA EL GAS REFRIGERANTE, SEA EL DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.- EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

5.-CARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI, OBSERVANDO LA CORRIENTE A PLENA CARGA SIN EXCEDER  SU CAPACIDAD.

6.- EFECTUAR PRUEBAS DE CIRCULACIÓN DE GAS PARA TENER UN BUEN RETORNO.

CONCEPTO 92 Y 93 .- SUMINISTRO E INYECCION DE ACEITE ACEMIRE

1.-LOCALIZACIÓN DEL COMPRESOR  INSTALADO EN EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE

2.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

3.-VERIFICAR QUE SEA EL ACEITE, EL DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DRENAR EL ACEITE EXISTENTE HASTA QUE ESTE SE ENCUENTRE LIMPIO.

5.- TAPAR DRENE Y LLENAR DE ACEITE LIMPIO AL EQUIPO

6.- EFECTUAR PRUEBAS DE CIRCULACIÓN DE ACEITE PARA TENER UNA BUENA LUBRICACIÓN

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

8.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS CALENTADORES DAÑADOS. PARA PODER INSTALAR LOS NUEVOS.

9.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR

10.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 94 A 104 .- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPA PARA CONDENSADOR DE DIFERENTES DIAMETROS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR  QUE  SEAN  LAS ASPAS, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS ASPAS,  DAÑADAS

4.-COLOCACIÓN  DE LAS ASPAS, EN LOS MOTORES,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR  CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

9.-COLOCACIÓN  DE LOS BOTAGUAS, EN LOS MOTORES EFECTUAR ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

CONCEPTO 105 A 116 .-  SUMINISTRO DE INSTALACIONES DE TURBINAS DOBLES DE DIFERENTES  MEDIDAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR  QUE  SEAN  LAS TURBINAS, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS TURBINAS DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN  DE LAS TURBINAS, EN LOS EQUIPOS,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE LA  FLECHA. CHECAR CHUMACERAS, (SI ES NECESARIO SE CAMBIAN SE PAGAN CON SU PARTIDA)

5.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

6.-REAPRIETE A  LAS TURBINAS, DESPUÉS DE 100 HRS. DE TRABAJO CONTINUO.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 117 A 130 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS INDUSTRIALES DE DIFERENTES MEDIDAS MCA. GATES O SIMILAR.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LAS  BANDAS, DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL REHABILITAR Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR  LAS BANDAS, DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN   DE LAS BANDAS,  EN LOS  EQUIPOS DE REFRIGERACION, CON SU ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 131 A 140 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS DE DIFERENTES MEDIDAS MCA. SKF.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPOSICION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LOS  RODAMIENTOS, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  RODAMIENTOS, DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN   DE LOS RODAMIENTOS,  EN LOS  EQUIPOS DE REFRIGERACION, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 141 A 144 -  SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERAS DE DIFERENTES MEDIDAS MCA. SKF.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPOSICION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LAS CHUMACERAS, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  CHUMACERAS, DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN   DE LAS CHUMACERAS,  EN LOS  EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 145 A 156 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE  FLECHA DE ACERO DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU COLOCACION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-VERIFICAR  QUE  SEAN LAS  FLECHAS, DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA LA COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR  LAS FLECHAS, DAÑADOS.

5.-COLOCACIÓN   DE LAS FLECHAS,  EN LOS  EQUIPOS DE REFRIGERACION, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN. Y CAMBIO DE RODAMIENTOS SI ES NECESARIO.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 157 AL 168 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEAS DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-TRANSPORTE DE LOS MATERIALES DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR AL LUGAR DE LOS SERVICIOS.

2.-LOCALIZAR LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO QUE PRESENTA PROBLEMAS POR POLEAS MOTRICES O CONDUCIDAS.

3.-UNA VEZ DETECTADA CUAL ES LA POLEA, SE DEBERA DE DESENERGIZAR LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO.

4.-DESMONTAR LA POLEA DE LA FLECHA, RETIRANDO CUÑA Y TORNILLOS OPRESORES TRATANDO DE NO GOLPEAR LA FLECHA PARA NO DEFLEXIONARLA.

5.-UNA VEZ DESMONTADA LA POLEA HACER LA COMPARACION DE LA POLEA NUEVA PARA VER SI COINCIDE CON LAS MEDIDAS Y QUE SEA DE DOBLE PISTA EN V.

6.-ANTES DE MONTAR LA FLECHA, SE DEBERA DE LUBRICAR LA FLECHA CON GRASA, NO SIN ANTES REVISAR LAS CHUMACERAS Y EL ESTADO DE LAS BANDAS.

7.-UNA VEZ MONTADAS LAS POLEAS, SE DEBERAN DE ALINEAR Y EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD CON LA UNIDAD OPERANDO A PLENA CARGA.

8.-HACER LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 169 A 171 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR DE DIFERENTES CAPACIDADES DE DOBLE FLECHA  MARCA G. E. O EQUIVALENTE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA EL MOTOR, DE ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO  Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL MOTOR  DAÑADAS

4.-COLOCACIÓN DEL MOTOR,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS  ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

6.- EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD ( RESISTENCIA Y AISLAMIENTO )

7.-CHECAR SENTIDO DEL GIRO DEL MOTOR QUE SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO DEL  PROCESO.

8.-TODO  EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 172  AL 185 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO TIPO VERTICAL O ESTÁNDAR DE DIFERENTES CAPACIDADES DE MARCA SIEMENS, O EQUIVALENTE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA EL MOTOR, DE ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO  Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL MOTOR  DAÑADAS

4.-COLOCACIÓN DEL MOTOR,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS  ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

6.- EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD ( RESISTENCIA Y AISLAMIENTO )

7.-CHECAR SENTIDO DEL GIRO DEL MOTOR QUE SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO DEL  PROCESO.

8.-TODO  EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 186 AL 199 .- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES, SE EMBOBINA Y SE CAMBIAN  BALEROS Y SE APLICA  PINTURA COMO  ACABADO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-DESCONEXION DEL MOTOR RETIRANDO TERMINALES DEL ARRANCADOR.

4.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

5.-DESCONEXION ELÉCTRICA DEL MOTOR RETIRANDO ALIMENTADOR  DE LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR

6.-DESCONEXION MECÁNICA: RETIRAR TORNILLERIA HASTA QUE SE ENCUENTRE LIBRE EL MOTOR.

7.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MOTOR DESDE EL EQUIPO DE AIRE HASTA EL TALLER DEL PROVEEDOR

8.-AL MOTOR ELÉCTRICO SE DEBE EFECTUAR EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO:

» REVISIÓN DE BALEROS

» REVISIÓN DE CAJA DE CONEXIONES

» REVISIÓN DEL VENTILADOR

»  REVISIÓN DE LAS TAPAS LADO COPLE Y VENTILADOR

» PRUEBAS DE AISLAMIENTO

» PRUEBAS DE RESISTENCIA OHMICA

» APLICAR BARNIZ AISLANTE

9.-EN CASO DE CAMBIO DE  BALEROS DE LA MCA. SKF Y MANUFACTURAR CAJA PARA EL BALERO Y BUJE A LA FLECHA SI SE REQUIERE. ( SE PAGARA CON SU PARTIDA CORRESPONDIENTE.)

10.-REEMBOBINANDO  EL  MOTOR (ES), ELÉCTRICO (S) CON SU ALAMBRE ADECUADO APLICACIÓN DE  2 MANOS DE BARNIZ ADECUADO AL DEVANADO DEL ESTATOR. ( SE PAGARA CON SU PARTIDA )

11.-PINTURA GRAL: APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y ACABADO EN COLOR AZUL ELECTRICO.

12.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR

13.-TRASLADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MOTOR DESDE EL TALLER  DEL PROVEEDOR HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN

14.-COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL MOTOR EN SU BASE  CON ARANDELA DE PRESIÓN Y TUERCA.

15.-CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR, AISLANDO CON CINTA AISLANTE PARA EL VOLTAJE ADECUADO.

16.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

17.- LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 200  A 203 .- SUMINISTRO DE INSTALACION DE PROTECTOR DE LLUVIA COPA GRANDE, PARA DIFERENTES MEDIDAS DE FLECHA.

1.-DESCONECTAR LA ALIMENTACION.

2.-RETIRAR LAS ASPAS DE SUS FLECHAS.

3.-ENGRASAR FLECHA Y PROCEDER A INTRODUCIR EL PLATO PROTECTOR DE LLUVIA APRETANDO Y FIJÁNDOLO CORRECTAMENTE.

4.-INTRODUCIR DE NUEVO EL ASPA Y FIJARLA CORRECTAMENTE.

5.-HACER LIMPIEZA DEL AREA.

6.-CONECTAR LA ALIMENTACION Y ENCENDER LA UNIDAD.

CONCEPTO 204.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE (ARAÑA) PARA MOTORES ELECTRICOS VERTICALES DE ½”, ¾” Y 1” DEL CONDENSADOR.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACION

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LOS SOPORTE (ARAÑA), DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESENERGIZAR PARA DESMONTAR Y RETIRAR  LOS SOPORTE (ARAÑA) DAÑADOS .

6.-COLOCACIÓN  DE  LOS SOPORTE (ARAÑA),  EN LOS  EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 205 A 208 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR STANDARD DE DIFERENTES MODELOS. MARCA SAGINOMIYA O EQUIVALENTE.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES (TOTALMENTE NUEVO).

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL PRESOSTATO DAÑADO.

4.-COLOCACIÓN DE PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

9.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR INSTALADO.

CONCEPTO 209.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION DIFERENCIAL DE ACEITE MOD. ONS-C106S1 CON CAPILAR Y 45 SEGUNDOS DE RETARDO MARCA ICM O EQUIVALENTE.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL PRESOSTATO DAÑADO.

4.-COLOCACIÓN DE PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS

9.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR INSTALADO.

CONCEPTO 210.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMER PARA CARRIER MODELO HK25 RCO14, 120 VOLTS; RCO10-240V; RCO-01-240V.B162 MCA. ICM O EQUIVALENTE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-DESENERGIZAR Y CHECAR LOS CIRCUITOS, CONTROLES Y DETERMINAR EL DAÑO   DEL EQUIPO.

2.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

3.-VERIFICAR QUE LOS TIMERS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  TIMER,  DAÑADOS

5.-COLOCACIÓN DE LOS TIMER, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

6.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 211.- SUMINISTRO E INSTALACION DE RELOJ PROGRAMADOR MARCA TORK O EQUIVALENTE, DG. 100, DIGITAL TIME SWITCH, MODELO: DG-100, 120 VOLTS, 50/60 HZ, 4 VA, MAX.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACION

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DE LA CIA. AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN   EL RELOJ PROGRAMADOR, DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL RELOJ PROGRAMADOR ,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN  DEL RELOJ PROGRAMADOR, EN LOS  EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR, INCLUYE BATERIAS SI ES NECESARIO.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO

CONCEPTO 212.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLILLA DE TERMINALES MARCA VALYCONTROL O EQUIVALENTE MOD.8WA5-24.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS PLACAS DE TERMINALES,  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS  PLACAS DE TERMINALES      DAÑADOS

4.-COLOCACIÓN DE LAS PLACAS DE TERMINALES,   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 213 Y 214 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES MARCA SQUAR-D O EQUIVALENTE MOD. UET 175/150 ENTRADA 120/240VOL.SALIDA 24 VOL.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DEL TABLERO O CENTRO DE CONTROL DEL EQUIPO.

2.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

3.-VERIFICAR QUE SEA EL TRANSFORMADOR DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR EL TRANSFORMADOR    DAÑADOS

5.-COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

6.-IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CORRESPONDIENTES

7.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES.

CONCEPTO 215 A 221 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DIFERENTES MODELOS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS CONTACTARES  DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LOS CONTACTORES ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

8,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 222 A 225 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE REELEVADOR BIMETALICO TRIFASICO MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE, DE DIFERENTES MODELOS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LOS RELEVADORES BIMETALICOS DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS RELEVADORES BIMETALICOS  DAÑADOS

4.-COLOCACIÓN DE LOS RELEVADORES BIMETALICOS ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 226 A 228 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA MAGNETICA PARA ACONDICIONAMIENTO POR C. A. MCA. SIEMENS O EQUIVALENTE. DIFERENTES MODELOS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE LAS BOBINAS MAGNÉTICAS SEAN LAS  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR BOBINA MAGNÉTICA  DAÑADA.

4.-COLOCACIÓN DE LAS BOBINAS MAGNÉTICAS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

8,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

9.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR INSTALACIÓN.

10.-DESENERGIZAR EL EQUIPO Y VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE.

CONCEPTO 229 A 246 .- SUMINISTRO DE INSTALACION DE CAPACITORES DE TRABAJO Y ARRANQUE. DIFERENTES CAPACIDADES. MCA. G. E. O EQUIVALENTES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-ENERGIZAR CLIMA PARA DETERMINAR ARRANQUE DEL :

» MOTOR VENTILADOR

» COMPRESOR ( EN TIPO VENTANA )

2.-DIAGNOSTICO PROBABLE DE FALLA EN LOS CAPACITORES.

3.-DESENERGIZAR, DESMONTAR Y RETIRAR CUBIERTA.

4.-INSPECCIÓN VISUAL A LOS CAPACITORES Y/O EFECTUAR PRUEBA ELÉCTRICA PARA DETERMINAR.

5.- REEMPLAZAR CAPACITOR, LA CAPACIDAD DEL NUEVO CAPACITOR TIENE QUE SER IGUAL AL ORIGINAL.

6.- INSTALAR Y CONECTAR ADECUADAMENTE EL CAPACITOR

7.- EFECTUAR PRUEBA DE ARRANQUE AL EQUIPO

8.- LIMPIEZA

9.-REINSTALAR CLIMA

CONCEPTO 247 A 251 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PASO (USOS PARA NO CORROSIVOS). DIFERENTES MODELOS SOLDABLES.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS VÁLVULAS DE PASO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS VÁLVULAS DE PASO  DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE PASO ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

CONCEPTO 252 A 257 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TERMOSTATICA DE EXPANSION  TIPO ATX DE DIFERENTES MODELOS SOLDABLES,  MCA. RIMSA.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS VÁLVULAS DE EXPANSIÓN  DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

9.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR INSTALADO.

CONCEPTO 258 A 261.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SERVICIO. DIFERENTES MODELOS SOLDABLES.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS VÁLVULAS DE SERVICIO, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.- DESMONTAR Y RETIRAR LAS VÁLVULAS DE SERVICIO DAÑADAS.

4.-COLOCACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE SERVICIO ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

9.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR INSTALADO.

CONCEPTO 262.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA FLOTADORA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARACA BALTIMORE AIR COIL MODELO CFT.

1.- CARGA , TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL EN SITIO DE INSTALACION

2.- VERIFICAR QUE LA VALVULA  CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

3.- RETIRAR VALVULA DAÑADA

4.- COLOCACION DE VALVULA FLOTADORA NUEVA.

EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

5.- LIMPIEZA DEL AREA.

CONCEPTO 263.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO.

1.- CARGA , TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL EN SITIO DE INSTALACION

2.- VERIFICAR QUE EL FLOTADOR   CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

3.- RETIRAR FLOTADOR  DAÑADO

4.- COLOCACION DE  FLOTADOR NUEVO.

EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

5.- LIMPIEZA DEL AREA.

CONCEPTO 264.- SUMINISTRO E INTALACION DE BRAZO FLOTADOR PARA TORRE DE  EN FRIAMIENTO.

1.- CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL EN SITIO DE INSTALACION

2.- VERIFICAR QUE EL  BRAZO DEL FLOTADOR   CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

3.- RETIRAR  BRAZO FLOTADOR  DAÑADO

4.- COLOCACION DE   BRAZO FLOTADOR NUEVO.

EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

5.- LIMPIEZA DEL AREA

CONCEPTO 265 Y 266.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SUCCION DE DIFERENTES DIAMETROS CON EMPAQUE.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN  LAS  VÁLVULAS  DE SUCCIÓN,  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS   VÁLVULAS DE SUCCIÓN      DAÑADAS

4.-COLOCACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE SUCCIÓN,   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

9.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR INSTALACIÓN.

10- EFECTUAR INSPECCIÓN VISUAL  A TODAS LAS VÁLVULAS  EFECTUANDO LIMPIEZA Y AJUSTE NECESARIOS.

CONCEPTO 267 Y 268 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE DESCARGA DE DIFERENTES DIAMETROS CON EMPAQUE.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN  LAS  VÁLVULAS  DE DESCARGA,  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS   VÁLVULAS DE DESCARGA      DAÑADAS

4.-COLOCACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE DESCARGA,   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

9.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR INSTALACIÓN.

10.-EFECTUAR INSPECCIÓN VISUAL  A TODAS LAS VÁLVULAS  EFECTUANDO LIMPIEZA Y AJUSTE NECESARIOS.

CONCEPTO 269 A 271 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ACCESO DE DIFERENTESS CODIGOS Y MODELOS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LAS VÁLVULAS DE ACCESO, DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS VÁLVULAS DE ACCESO DAÑADAS.

6.-COLOCACIÓN  DE LAS VÁLVULAS DE ACCESO EN LOS  EQUIPOS CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO.

CONCEPTO 272 A 275 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE LIQUIDO DE DIFERENTES MODELOS. MARCA. SPORLAN O EQUIVALENTE.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA MIRILLA DAÑADA.

4.-COLOCACIÓN DE LA MIRILLA SOLDABLE PARA REFRIGERANTE ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES SOLDABLES NECESARIAS.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO.

CONCEPTO; 276 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO DE TUBO CAPILAR PARA USO EN TODO TIPO DE CONTROLES MOD. CR-39.

1.-CHECAR LOS CONTROLES Y DETERMINAR EL DAÑO DEL EQUIPO.

2.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

3.-VERIFICAR QUE SEAN LOS TUBOS CAPILARES DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  TUBOS CAPILARES DAÑADOS.

5.-COLOCACIÓN DE LOS TUBOS CAPILARES, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

6.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO.

10-DEPRESIONAR SISTEMA Y RECUPERAR  GAS FREON 22.

11-RECARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI, OBSERVANDO LA CORRIENTE A PLENA CARGA SIN EXCEDER  SU CARGA.

CONCEPTO 277 A 286 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATOS TIPO COMERCIAL MCA. RIMSA,CARRY  O EQUIVALENTE DE DIFERENTES MODELOS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-ENERGIZAR EL EQUIPO, VERIFICANDO LA CORRIENTE Y OBSERVANDO QUE:

UNCIONA COMPRESOR Y NO FUNCIONA TERMOSTATO.

NO FUNCIONA COMPRESOR

CONGELAMIENTO DEL SERPENTÍN EVAPORADOR

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-DESTAPAR TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO

4.-DESCONECTAR LAS TERMINALES Y REALIZAR PRUEBA DE CONTINUIDAD EN EL TERMOSTATO.

5.-DESMONTAR TERMOSTATO. (TODO EL MATERIAL SERA PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR).

6.-INSTALAR CONTROLADOR, SIN DAÑAR EL CAPILAR COLOCANDO BULBO CENSOR ESPACIADO EN SERPENTÍN EVAPORADOR

7.-ENERGIZAR Y EFECTUAR PRUEBA DE ARRANQUE Y PARO.

8,.PUESTA EN SERVICIO.

9.-LIMPIEZA.

CONCEPTO 287 A 296   Y 302  .- SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR DE DIFERENTES MODELOS, MEDIDAS Y CAPACIDADES. MCA. SPORLAND O EQUIVALENTE.

1.-DIAGNOSTICO  DE FILTRO TAPADO

2.-DESENERGIZAR, DESMONTAR, TRANSPORTAR DESDE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA EL TALLER DEL PROVEEDOR CON  TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

3.-DESARMADO DEL CLIMA, SEPARANDO CUBIERTA

4,-CORTAR TUBERÍA Y VERIFICAR TAPONAMIENTO DEL FILTRO

5.-LIMPIAR EL SISTEMA CON GAS NITRÓGENO

6.-REEMPLAZAR FILTRO PURIFICADOR

7.-UNIR CON SOLDADURA FUERTE Y ADICIONAR  VÁLVULA SCHRADER PARA SU CARGA.

8.-EFECTUAR DURANTE UNA HORA AL SISTEMA 760 MM-HG ( 30 IN HG ) DE VACIÓ.

9.-CARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI. Y EN BAJA 65 PSI, OBSERVANDO LA CORRIENTE EN PLENA CARGA SI EXCEDER DE SU  CAPACIDAD.

10-CIERRE DE VÁLVULA SCHRADER CON TAPÓN Y COMPROBAR HERMETICIDAD.

11-ARMAR UNIDAD.

12-ENTREGAR  EQUIPO Y PROBAR FUNCIONALIDAD.

13-REINSTALAR.

14-LIMPIEZA.

CONCEPTO 297 A  299 .- SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTROS DE AIRES METALICOS

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN  LOS  FILTROS UBICACIÓN DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR  LOS FILTROS UBICACIÓN DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN  DE  LOS FILTROS UBICACIÓN, EN LOS  EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL  ÁREA DE TRABAJO.

CONCEPTO 300- SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS ABSOLUTOS MCA. AAF SIMILAR O EQUIVALENTE, EFICIENCIA DE 99.97 % .

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN  LOS  FILTROS ABSOLUTOS DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR  LOS FILTROS ABSOLUTOS  DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN  DE  LOS FILTROS  ABSOLUTO , EN LOS  EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL  ÁREA DE TRABAJO

CONCEPTO 301.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE BOLSA MCA. AAF.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN  LOS  FILTROS DE BOLSA DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR  LOS FILTROS DE BOLSA  DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN  DE  LOS FILTROS DE BOLSA, EN LOS  EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL  ÁREA DE TRABAJO

CONCEPTO 302, Y 287 A 296   .- SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR DE DIFERENTES MODELOS, MEDIDAS Y CAPACIDADES. MCA. SPORLAND O EQUIVALENTE.

1.-DIAGNOSTICO  DE FILTRO TAPADO

2.-DESENERGIZAR, DESMONTAR, TRANSPORTAR DESDE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD, HASTA EL TALLER DEL PROVEEDOR CON  TRANSPORTE Y PERSONAL DEL MISMO.

3.-DESARMADO DEL CLIMA, SEPARANDO CUBIERTA

4,-CORTAR TUBERÍA Y VERIFICAR TAPONAMIENTO DEL FILTRO

5.-LIMPIAR EL SISTEMA CON GAS NITRÓGENO

6.-REEMPLAZAR FILTRO PURIFICADOR

7.-UNIR CON SOLDADURA FUERTE Y ADICIONAR  VÁLVULA SCHRADER PARA SU CARGA.

8.-EFECTUAR DURANTE UNA HORA AL SISTEMA 760 MM-HG ( 30 IN HG ) DE VACIÓ.

9.-CARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI. Y EN BAJA 65 PSI, OBSERVANDO LA CORRIENTE EN PLENA CARGA SI EXCEDER DE SU  CAPACIDAD.

10-CIERRE DE VÁLVULA SCHRADER CON TAPÓN Y COMPROBAR HERMETICIDAD.

11-ARMAR UNIDAD.

12-ENTREGAR  EQUIPO Y PROBAR FUNCIONALIDAD.

13-REINSTALAR.

14-LIMPIEZA

CONCEPTO 303 Y 304 . SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE DESECANTE DE REPUESTO PARA FILTROS  DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN EN EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE.

2.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO

3.-VERIFICAR QUE SEA EL BLOQUE DESECANTE, EL DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR EL BLOQUE    DAÑADOS.

5.-COLOCACIÓN DEL  BLOQUE, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN DENTRO DE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

6.-CHECAR  QUE NO HAYA FUGAS CON ESPUMA DE JABON  Y EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

7.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

8.-TODO  EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

CONCEPTO 305 A 308 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE PARA TUBERIAS DE DIFERENTES MODELOS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INTERVENCION.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL RPOVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR QUE SEAN LOS AISLANTE PARA TUBERÍA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR AISLANTE DE TUBERÍAS DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN  DE  LOS AISLANTE PARA TUBERÍA EN LOS  EQUIPOS, CON SU  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE LA TUBERÍA

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

CONCEPTO 309 A 311 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO CON FIBRA DE VIDRIO Y FOIL DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 2.5 CM.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL LUGAR DE LOS SERVICIOS.

2.-IDENTIFICAR LA DUCTERIA DE INYECCION.

3.-LIMPIAR LA SUPERFICIE DEL DUCTO.

4.-CALAFATEO DE DUCTO CON CH-MASTIC

5.-CORTAR POR CUADROS DEPENDIENDO LA MEDIDA DEL DUCTO LA FIBRA DE VIDRIO Y EL FOIL DE ALUMINIO.

6.-APLICAR PEGAMENTO RESISTOL 5000 AL DUCTO Y AL FOIL DE ALUMINIO EN LAS ORILLAS.

7.-UNA VEZ INSTALADO EL AISLANTE TERMICO APLICAR VAPORTITE 2000 EN LAS UNIONES.

8.-DARLE UN TIEMPO DE SECADO.

9.-HACER LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

10.- RETIRO DE DESPERDICIO DE FIBRA DE VIDRIO DEBIDAMENTE EN BOLSADO.

11.-ELABORAR ORDEN DE SERVICIO Y TRAMITAR FIRMAS DE CONFORMIDAD.

CONCEPTO 312 A 314 .-SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO CON DIFERENTES APLICACIONES.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO Y DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-HABILITAR EL MATERIAL.

4.-TRAZO Y CORTE  DE ACUERDO  A MEDIDAS TOMADAS  O REQUERIDAS.

5.-PRENSADO DEL MATERIAL PARA DARSE  LA FORMA REQUERIDA.

6.-UNA VEZ FABRICADO EL CAJÓN DE RETORNO REQUERIDO Y HABERLE DADO LA FORMA AL AISLANTE TERMICO VER EL TRASLADO  DE ESTE  AL LUGAR DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO DEL PROVEEDOR.

7.-CORTE Y RETIRO DEL CAJÓN DE RETORNO DAÑADO.

8.-EFECTUAR PRUEBAS AL SISTEMA Y VERIFICAR QUE NO EXISTA FUGA.

9.-APLICAR  RECUBRIMIENTO CON AISLAMIENTO TÉRMICO ADECUADO, REPELLANDO CON CEMENTO Y TELA DE GALLINERO.

10.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

11.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

12.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

13.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO

CONCEPTO  315.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS.

1.-TRANSPORTAR TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO A UTILIZAR DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR AL LUGAR DE LOS SERVICIOS.

2.-IDENTIFICAR EL AREA Y LAS PARTES EN DONDE ES NECESARIO APLICAR PINTURA.

3.-LIMPIAR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A LA CUAL SE LE APLICARA LA PINTURA.

4.-SE DEBERA DE RETIRAR LA PINTURA DAÑADA QUE TENGA LA SUPERFICIE YA SEA CON ESPATULA O LIJA.

5.-LIMPIAR CON SOLVENTE EL AREA DE APLICACIÓN.

6.-PREPARAR LA PINTURA CON SOLVENTE QUIMICO, SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.

7.-A TODAS LAS SUPERFICIES CUALES QUIERA QUE ESTAS SEAN, SE LES DEBERAN DE APLICAR DOS CAPAS DE PINTURA DE MANERA QUE QUEDEN BIEN CUBIERTAS Y UNIFORMEMENTE  PINTADAS LAS SUPERFICIES.

8.-SE DEBERA DE HACER LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y DESMANCHAR LAS PARTES O SUPERFICIES QUE EL SUPERVISOR INDIQUE.

CONCEPTO 316 Y 317 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO CON LAMINA GALVANIZADA CON CALIBRES 20 Y 22.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO Y DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-HABILITADO EL MATERIAL.

4.-TRAZO Y CORTE  DE ACUERDO  A MEDIDAS TOMADAS  O REQUERIDAS.

5.-PRENSADO DEL MATERIAL PARA DARSE  LA FORMA REQUERIDA.

6.-UNA VEZ FABRICADO EL DUCTO  REQUERIDO, TRASLADARLO AL LUGAR DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO DEL PROVEEDOR.

7.-CORTE Y RETIRO DE DUCTO DAÑADO.

8.-EFECTUAR PRUEBAS AL SISTEMA Y VERIFICAR QUE NO EXISTA FUGA.

9.-APLICAR  RECUBRIMIENTO CON AISLAMIENTO TÉRMICO ADECUADO, REPELLADO CON CEMENTO Y TELA DE GALLINERO,

10.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

11.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

12.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

13.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO.

CONCEPTO 318.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLOS DE LONA AHULADA PARA DUCTOS DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-HABILITADO EL MATERIAL.

4.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DE LA CIA. AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO.

5.-VERIFICAR  QUE  SEA EL CUELLOS DE LONAS, DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-DESMONTAR Y RETIRAR  LOS CUELLOS DE LONAS   DAÑADOS.

7.-COLOCACIÓN   DE LOS CUELLOS DE LONAS EN LOS   EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO.

CONCEPTO 319.- REPELLAR CON CEMENTO GRIS Y TELA DE GALLINERO LOS DUCTOS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU MANTTO.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO Y DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-HABILITAR EL MATERIAL.

4.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

5.-REPELLAR CON CEMENTO GRIS Y TELA DE GALLINERO  LOS DUCTOS Y CAJONES DE RETORNO, ARRIBA DEL AISLANTE.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

8.-TRAMITAR ORDEN DE SERVICIO Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL USUARIO.

CONCEPTO 320.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO PINTURA A DIFUSORES PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU MANTTO

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  DIFUSORES   DAÑADOS O DETERIORADOS PARA LIMPIAR Y APLICAR PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR ALUMINIO.

4.-COLOCACIÓN   DE LOS DIFUSORES PINTADOS O LAVADOS, EN LOS DUCTOS,  CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

CONCEPTO 321 Y 322 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES DE 4 VIAS DE ALUMINIO PARA DUCTOS DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU MANTENIMIENTO.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO  Y DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LOS  DIFUSORES DE CUATRO VÍAS CON REGULADOR DE VOLUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  DIFUSORES DE CUATRO VÍAS DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN   DE LOS DIFUSORES DE CUATRO VÍAS, EN LOS DUCTOS,  CON SU ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

CONCEPTO 323 Y 324 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE RETORNO DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-LOCALIZACIÓN DE LA PIEZA DETERIORADA

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO Y DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LAS REJILLAS DE RETORNO, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS REJILLAS DE RETORNO DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN   DE LAS REJILLAS DE RETORNO, EN LOS DUCTOS, CON SU ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

CONCEPTO 325 A 331.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE TIPO “L” DE DIFERENTES DIAMETROS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION.

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO Y DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE LA INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEA LA TUBERÍA FLEXIBLE TIPO   “L”, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LA TUBERÍA FLEXIBLE TIPO   “L”,   DAÑADAS.

6.-COLOCACIÓN   DE LA  TUBERÍA  FLEXIBLE TIPO   “L”,  EN LOS   EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO.

CONCEPTO 332 A 334 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE COBRE DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-TRANSPORTAR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS HASTA EL LUGAR DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-DETECTAR LOS TRAMOS Y PARTES DE TUBERIA QUE SE DESEAN CAMBIAR Y EN CASO DE SER NUEVA INSTALACION, LOCALIZAR EL MEJOR CAMINO Y TRAZAR RUTA DE TENDIDO DE TUBERIA.

3.-HACER LOS CORTES NECESARIOS DE LA TUBERIA CON CORTA TUBO.

4.-ESCAREADO DE LOS FILOS DE LA TUBERIA Y LIJADO DE LAS PUNTAS, PROCURAR TENER EL MENOR NUMERO DE CURVAS EN EL SISTEMA QUE SE VALLA A UTILIZAR.

5.-UNA VEZ QUE SE TENGA LISTA LA TUBERIA SE PROCEDERA A SOLDAR CON ESTAÑO O SOLDADURA DE PLATA.

6.-DEJAR ENFRIAR LA SOLDADURA Y PROCEDER A HACER PRUEBAS HIDROSTÁTICAS PARA CHECAR FUGAS CON PRUEBA JABONOSA.

7.-HACER LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 335 A 337 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.-TRANSPORTAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA PODER LLEVARA CABO LOS SERVICIOS SOLICITADOS DESDE EL ALMACEN DEL AL LUGAR DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

2.-LOCALIZAR EL LUGAR Y LA INSTALACION DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

3.-CHECAR QUE EL MATERIAL SOLICITADO COINCIDA CON LAS ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS SOLICITADAS.

4.-LOS MATERIALES DEBEN DE SER COMPATIBLES CON LOS EXISTENTES EN LA INSTALACION.

5.-EN CASO DE SER UNA NUEVA INSTALACION CHECAR QUE TODOS LOS MATERIALES SEAN DE LAS MISMAS MEDIDAS.

6.-LOS EXTREMOS DE LOS CODOS DEBEN DE LIMPIARSE PERFECTAMENTE Y SE LIJARAN CON UNA LIJA SUAVE.

7.-SE PROCEDERAN A SOLDAR PERFECTAMENTE CON LA TUBERIA RIGIDA O SUAVE DE COBRE.

8.-PROCEDER HACER PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD PARA QUE SE PUEDA OPERAR EL SISTEMA.

9.-HACER LIMPIEZA EN EL AREA DONDE SE DESARROLLARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 338 A 342 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT CED. 40 DE DIFERENTES DIAMETROS.

1.- CARGA, DESCARGA  Y ACARREO AL LUGAR DE LA INSTALACION

2.- CORTES, DOBLECES, ROSCADO Y RIMADO.

3.- TENDIDO Y ACOPLADO

4.- FABRIACCION, COLOCACION Y APLICACIÓN DE PRIMARIO Y ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO DE SOPORTES, A BASE DE ANGULO Y SOLERA.

5.- FIJACION DE SOPORTERIA A CADA 3 METROS DE DISTANCIA, MEDIANTE PERNOS FIJADOS CON FULMINANTES

6.- FIJACION DE TUBERIA CONDUIT A LA SOPORTERIA MEDIANTE ABRAZADERAS TIPO “U” GALVANIZADAS CON TUERCA Y ARANDELA.

7.- LIMPIEZA DEL AREA

CONCEPTO 343 A 352 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB Y C DE DIFERENTES MEDIDAS.

1.- CARGA Y DESCARGA Y ACARREO AL LUGAR DE LA INSTALACION

2.- PRESENTACION DE SER NECESARI FABRICAR NIPLES

3.- EFECTUAR CORTES Y FABRICAR ROSCAS EN LA TUBERIA CONDUIT SI ES NECESARIO.

4.- COLOCAR TUERCA UNION SI EN NECESARIO

5.- INSTALAR CONDULET.

6.- COLOCAR TAPA

7.-   LIMPIEZA DEL AREA

CONCEPTO 353 A 358 .- SUMINSTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO DE CED. 40 DE DIFERENTES DIAMETROS.

1.- CARGA Y DESCARGA Y ACARREO AL LUGAR DE LA INSTALACION

2.- PRESENTACION DE SER NECESARI FABRICAR NIPLES

3.- EFECTUAR CORTES Y FABRICAR ROSCAS EN LA TUBERIA CONDUIT SI ES NECESARIO.

4.- INSTALAR COPLE6.-

5.- LIMPIEZA DEL AREA

CONCEPTO 359 Y 360 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVIJA  PARA CLIMAS DE TIPO VENTANA, ENFRIADORES DE AGUAS Y FRIGOBARES.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INTERVENCION.

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE LA INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEA LA CLAVIJA DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS CLAVIJAS, DAÑADAS.

6.-COLOCACIÓN  DE  LAS CLAVIJAS  EN LOS  EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 361 Y 362 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE DE CRISTAL DE 3 AMP. Y DE 6 AMP. CAPACIDAD INTERRUMPIBLE.

1.-TRANSPORTAR Y TODOS LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LOS SERVICIOS.

2.-CHECAR QUE LOS MATERIALES A SUMINISTRAR SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

3.-PROCEDER A LOCALIZAR LA UNIDAD DONDE SE HARA EL CAMBIO DE FUSIBLE.

4.-DESENERGIZAR LA UNIDAD O EQUIPO.

5.-RETIRAR EL FUSIBLE DAÑADO CHECANDO QUE NO EXISTAN ALAMBRE RECALENTADOS.

6.-COLOCAR EL NUEVO FUSIBLE.

7.-ENERGIZAR LA UNIDAD O EQUIPO.

8.-REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

CONCEPTO 363 Y 364 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE TIPO CASQUILLO DE DIFERENTES CAPACIDADES.

1.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

2.- CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

3.-VERIFICAR  QUE  SEAN  LOS FUSIBLES TIPO CASQUILLO, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS FUSIBLES TIPO CASQUILLO DAÑADOS.

5.-COLOCACIÓN  DE LOS FUSIBLES TIPO CASQUILLO, EN LOS  TABLEROS,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE  SU BASE.

6.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 365 A 370 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE  DE DIFERENTES CALIBRES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INSTALACION.

2.- REVISIÓN DEL EQUIPO Y DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN  LOS CABLES, DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESENERGIZAR, DESMONTAR Y RETIRAR LOS CABLES,   DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN  DE  LOS CABLES  EN LOS TABLEROS DE LOS EQUIPOS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

7.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO.

CONCEPTO 371 Y 372 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DUPLEX SECCION AWG Y RUDO TRIFASICO, CALIBRE 12

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-TRANSPORTAR TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO HASTA EL LUGAR DE LOS SERVICIOS.

2.-LOCALIZAR EL LUGAR O LA UNIDAD DONDE SE SUMINISTRARA EL CABLE.

3.-HACER LAS CONEXIONES ELECTRICAS DESDE LA UNIDAD HASTA LA CLAVIJA O AL DISPOSITIVO QUE SE REQUIERE.

4.-LA CONEXIÓN O INSTALACION NO DEBERA DE TENER EMPATES INTERMEDIOS.

5.-HACER LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

CONCEPTO 373 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO TIPO CHINO DE 220V, 30AMP, CON SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE TAPA COLOR ORO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

EL RECEPTACULO DEBERA DE TENER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

BORNES PROTEGIDOS QUE ADMITEN 2 CONDUCTORES DE 12 AWG

1.- SUMINISTRO DE MATERIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SITIO DE LA OBRA.

2.- LOCALIZAR, EN EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN.

3.- SELECCIÓN; MANEJO Y ACARREO DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL LUGAR DE INSTALACIÓN.

5.- COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN EN EL INTERIOR DEL NICHO.

6.-REALIZAR CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CONTACTO POSTERIOR A LA INTRODUCCIÓN DEL CONDUCTOR.

7.- COLOCACIÓN DE TAPA DE RESINA A PRESION.

8.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES.

CONCEPTO 374.-  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO SENCILLO POLARIZADO, 120V, 15AMP, CON SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE TAPAS COLOR ORO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

EL RECEPTACULO DEBERA DE TENER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

BORNES PROTEGIDOS QUE ADMITEN 2 CONDUCTORES DE 12 AWG

1.- SUMINISTRO DE MATERIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SITIO DE LA OBRA.

2.- LOCALIZAR, EN EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN.

3.- SELECCIÓN; MANEJO Y ACARREO DEL ALMACÉN DEL CONTRATISTA AL LUGAR DE INSTALACIÓN.

5.- COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN EN EL INTERIOR DEL NICHO.

6.-REALIZAR CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CONTACTO POSTERIOR A LA INTRODUCCIÓN DEL CONDUCTOR.

7.- COLOCACIÓN DE TAPA DE RESINA A PRESION.

8.- LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES.

CONCEPTO 375 A 382 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICOS TIPO FAL, TRIFASICO, CAPACIDADES INTERRUMPILES DE DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-SUMINISTRO DE MATERIALES POR EL PROVEEDOR AL SITIO DE LOS SERVICIOS.

2.-LOCALIZACIÓN EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN.

3.-SELECCIÓN, MANEJO Y ACARREO DE MATERIALES DEL ALMACÉN DEL CONTRATISTA, AL SITIO DE INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN EN EL CENTRO DE CARGA.

4.-PRUEBA DE ACEPTACIÓN.

CONCEPTO 383 A 386 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE METALICA CON FORRO DE PVC (LICUATITE) DE 19, 25, 38, 63 MM.

1.-TRANSPORTAR TODOS LOS MATERIALES DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR AL LUGAR DE LOS SERVICIOS.

2.-IDENTIFICAR EL LUGAR DONDE SE UTILIZARA EL LICUATITE Y SACAR LAS MEDIDAS QUE SE UTILIZARAN.

3.-CHECAR CUANTOS CONDUCTORES ELECTRICOS IRAN EN EL INTERIOR DEL LICUATITE.

4.-EL LICUATITE DEBERA DE IR FIJADO EN PISOS, PAREDES Y/O TECHOS.

5.-UNA VEZ SACADA LA DISTANCIA DEL LICUATITE INTRODUCIR LOS CONDUCTORES ELECTRICOS EN SU INTERIOR DE MANERA QUE ESTOS QUEDEN EN FORMA OLGADA.

6.-EFECTUAR PRUEBAS MECANICAS AL LICUATITE PARA VERIFICAR SI SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE FIJADA.

7.-HACER LIMPIEZA EN EL AREA DONDE SE LLEVARON A CABO LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 387 A 390 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRAMONITOR DE ZINC FORRADO DE PVC.

1.-TRANSPORTAR TODOS LOS MATERIALES AL LUGAR DE LOS SERVICIOS.

2.-SELECCIONAR LAS PIEZAS DE ACUERDO A LA MEDIDA DEL LICUATITE.

3.-CHECAR QUE SEAN LAS PIEZAS DE LAS ESPECIFICACIONES MARCADAS.

4.-HACER LA CONEXIÓN DEL LICUATITE CON EL MONITOR PARA SER FIJADO CON EL CONTRAMONITOR.

5.-FIJAR PERFECTAMENTE LAS PIEZAS A LA TUBERIA LICUATITE DE MANERA QUE SOPORTE ESFUERZOS MECANICOS.

6.-HACER CONEXIONES ELECTRICAS.

7.-CHECAR LA INSTALACION DE LA TUBERIA ASI COMO LA ELECTRICA.

8.-HACER LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

CONCEPTO 391  SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE ALTA PRESIÓN A UNIDADES DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS PLACAS DE TERMINALES,  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL SENSOR DE ALTA PRESION DAÑADO.

4.-COLOCACIÓN DEL SENSOR DE ALTA PRESION, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 392  SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE BAJA PRESIÓN A UNIDADES DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS PLACAS DE TERMINALES,  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL SENSOR DE BAJA PRESION DAÑADO.

4.-COLOCACIÓN DEL SENSOR DE BAJA PRESION, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 393 Y 394   SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLES EN ESTADO SÓLIDO 4 Y 15 AMP. A UNIDADES DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS PLACAS DE TERMINALES,  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL FUSIBLE EN ESTADO SÓLIDO DAÑADO

4.-COLOCACIÓN DEL EL FUSIBLE EN ESTADO SÓLIDO, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 395  SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE SALIDA Y ENTRADA A UNIDADES DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS PLACAS DE TERMINALES,  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL SENSOR DE TEMPERATURA DE SALIDA Y ENTRADA DAÑADOS

4.-COLOCACIÓN DE EL SENSOR DE TEMPERATURA DE SALIDA Y ENTRADA, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 396  SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AGUA A UNIDADES DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS PLACAS DE TERMINALES,  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR FILTRO DE AGUA DAÑADOS

4.-COLOCACIÓN DE FILTRO DE AGUA, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 397. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR PRESIÓN DE PURGA A UNIDADES DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGAS

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN DE SENSOR PRESIÓN DE PURGA, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS  PLACAS DE TERMINALES      DAÑADOS

4.-COLOCACIÓN DE SENSOR PRESIÓN DE PURGA, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 398.-  SUMINISTRO E INSTALACION DEL KIT SELLO MECANICO DE LA UNIÓN MOTOR COMPRESOR A UNIDADES DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGAS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS PLACAS DE TERMINALES,  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR SELLO MECANICO DE LA UNIÓN MOTOR COMPRESOR DAÑADOS

4.-COLOCACIÓN DE SELLO MECANICO DE LA UNIÓN MOTOR COMPRESOR, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 399.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KEYPAD No: DE PARTE 024-24606-000 A UNIDADES DE AGUA HELADA TIPO CENTRIFUGAS

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN EL KEYPAD,  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS  PLACAS DE TERMINALES DAÑADOS

4.-COLOCACIÓN DE EL KEYPAD, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 400.-LIMPIEZA QUIMICA Y MECANICA DE CONDENSADOR  DE  U.E.A.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA DESINCRUSTACION DE  FLUSES O TUBOS DEL CONDENSADOR

3.-ABRIR  EL CIRCUITO ELÉCTRICO DE  LA UNIDAD.

4.-CERRAR VÁLVULAS DE COMPUERTA Y MARIPOSA DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL CONDENSADOR.

5.-ADAPTAR LAS CONEXIONES Y MANGUERAS NECESARIAS PARA INSTALAR LA BOMBA RECIRCULADORA.

6.-COLOCAR RECIPIENTE DE PLÁSTICO 200 LITROS, LLENARLO DE AGUA Y AGREGAR LOS  PRODUCTOS QUÍMICOS REQUERIDOS. PONER EN UBICACIÓN LA BOMBA RECIRCULADORA, 6.-6.-6.-6.| VERIFICAR POSIBLES FUGAS EN CONEXIONES.

7.-TOMAR UNA MUESTRA DE LA INCRUSTACIÓN Y REALIZAR EL ANÁLISIS FISICO-QUIMICO CORRESPONDIENTE, PARA PREPARAR LA CONCENTRACIÓN ADECUADA DEL DESINCRUSTANTE  (CUANTAS VECES SEA NECESARIO).

8.-RECIRCULAR SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE.  PROCEDIMIENTO: CUATRO HORAS DE RECIRCULACION POR CUATRO HORAS DE REPOSO.

9.-REALIZAR CADA HORA PRUEBAS ANALÍTICAS, DETERMINANDO EL PH. DE LA SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE, PARA EL CONTROL DE LA LIMPIEZA QUÍMICA.

10.-DESPUÉS DE 48 HORAS  DEBERA DE RECIRCULARSE EN SENTIDO CONTRARIO LA SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE, PARA MAYOR EFECTIVIDAD DE LIMPIEZA.

11.-.-DETERMINADA LA LIMPIEZA QUÍMICA TOTAL  PROCEDER  A RETIRAR LA SOLUCIÓN DEL CONDENSADOR.

QUITAR LA TAPA LATERAL. APLICAR AGUA A PRESIÓN A FLUXES Y PARTES EN CONTACTO CON LA SOLUCIÓN PARA SU LIMPIEZA

12.- COLOCAR TAPA LATERAL DE LA UNIDAD, ABRIENDO VÁLVULAS PARA EL LLENADO DEL CONDENSADOR, ARRANCAR UNIDAD, VERIFICAR  PRESIONES DE TRABAJO UBICACIÓN LO ESTABLECIDO POR EL PROVEEDOR.

13.-ELABORAR REPORTE  TECNICO DETALLADO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO, ESPECIFICANDO LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PUNTO VISTO Y ENTREGARLO AL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO.

14.-REPARAR EL AISLAMIENTO TÉRMICO QUE FUE REMOVIDO.

15.-AL EFECTUAR ARMADO AJUSTAR  SERPENTINES, CAMBIO DE HULES  Y TORNILLERIA.

16.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

17.-REINSTALAR EQUIPO, PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

CONCEPTO 401.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE FLUJO PARA UNIDAD CENTRIFUGA MCA. TRANE MOD. CVHE020FAQ

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-ABRIR  EL CIRCUITO ELÉCTRICO DE  LA UNIDAD.

3.-CERRAR VÁLVULAS DE COMPUERTA Y MARIPOSA DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA.

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE FLUJO

-ELABORAR REPORTE  TECNICO DETALLADO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO, ESPECIFICANDO LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PUNTO VISTO Y ENTREGARLO AL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO.

5.- PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

CONCEPTO 402  MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE RELLENO ENFRIADOR DE PVC A TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA ABB, MODELO KAFE-24-19-3-7/9 Y/O EQUIVALENTE.

1.- VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN NORMAL DE TORRE DE ENFRIAMIENTO.

2.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

3.-SISTEMA.

DESARMADO DE LA TORRE

LAVADO GENERAL DE TORRE Y CISTERNA

CAMBIO DE RELLENO DE PVC

AJUSTE DEL NIVEL DE AGUA

REVISIÓN DE ESPREAS DE BOQUILLAS.

INSPECCIÓN DE LA CUBIERTA HÚMEDA..

CAMBIO DE LA VÁLVULA DEL FLOTADOR.

INSPECCIÓN Y AJUSTE DEL VENTILADOR.

INSPECCIÓN Y AJUSTE DE LOS PROTECTORES.

INSPECCIÓN Y CORRECCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.

REVISIÓN Y AJUSTE DEL FLUJO DE AGUA.

4.-PINTURA GENERAL: SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y ACABADO EN COLOR BLANCO ( UNA VEZ AL AÑO)

5.-AL EFECTUAR ARMADO Y CAMBIO DE TORNILLERIA.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

7.-REINSTALAR EQUIPO, PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

CONCEPTO 403 Y 404 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO DE INTERNO DE PVC PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MCA. BALTIMORE AIR COIL. MODELOS CFT-2415C Y CFT-2416C

1.- CARGA, DESCARGA DE MATERIAL AL AREA DE INSTALACION

2.- DESMONTAJE DE RELLENO A CAMBIAR

3.- MONTAJE DE RELLENO NUEVO

4.- CAMBIAR SOPORTES METALICOS DEL RELLENO

5.- LIMPIEZA DEL AREA

CONCEPTO; 405 A 409 .-  SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR CONTRA CONGELAMIENTO (PCCT) Y VALVULA SOLENOIDE DE PARO, TERMOSTATO DE CONTROL DE CUATRO ETAPAS Y DE BAJO AMBIENTE PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON ENFRIADOR DE LIQUIDO (CHILLERS) Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE TIPO LCHA, MARCA YORK

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-CHECAR LOS CONTROLES Y DETERMINAR EL DAÑO DEL EQUIPO.

2.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

3.-VERIFICAR QUE SEAN LOS MATERIALES REQUERIDOS Y CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  MATERIALES DAÑADOS.

5.-COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

6.-EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO.

10-DEPRESIONAR SISTEMA Y RECUPERAR  GAS FREON 22.

11-RECARGA DE GAS AL SISTEMA HASTA TENER EN ALTA 260 PSI Y EN BAJA 60 PSI, OBSERVANDO LA CORRIENTE A PLENA CARGA SIN EXCEDER  SU CARGA.

CONCEPTO 410 Y 411  – CAMBIO DE CHUMACERAS O BALEROS A UNIDAD ENFRIADORA TIPO CENTRÍFUGO

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

1.-CAMBIO DE KIT DE CHUMACERAS A UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA CENTRÍFUGA DE BAJA PRESION.

2.- CON EL EQUIPO EN REPOSO Y DESENERGIZADO, EVACUAR REFRIGERANTE CON UNIDAD DE TRANSFERENCIA.

3.- DESACOPLAR Y RETIRAR MOTOR ELECTRICO

4.- DESARMAR COMPRESOR CHECANDO TOLERANCIAS, REALIZAR BALANCEO DINAMICO DE IMPULSOR.

5.- ARMAR COMPRESOR DE ACUERDO A TOLERANCIAS DEL FABRICANTE, CAMBIO KIT DE CHUMACERAS Y EMPAQUES, REALIZAR PRUEBAS DE DESPLAZAMIENTO AXIAL DE ACUERDO A TOLERANCIAS DEL FABRICANTE.

6.- ACOPLAR MOTOR ELECTRICO

7.- PRESURIZAR CON NITRÓGENO SECO A 20 PSIG

8.- LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS

9.- REALIZAR VACIO A 2MM DE HG

10.- HACER PRUEBA DE PRESION POSITIVA POR 24 HRS

11.- EVACUAR NITRÓGENO Y REALIZAR VACIO A 2MM DE HG

12.- CAMBIAR ACEITE Y FILTROS

13.- CARGAR REFRIGERANTE, HACER PRUEBAS FINALES Y ARRANQUE DE UNIDAD.

CONCEPTO 412 SUMINISTRO E INTALACION DE MOTOVENTILADOR PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE MOTOVENTILADOR DAÑADO.

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOVENTILADOR NUEVO

3.- PRUEBAS DE UBICACIÓN

CONCEPTO 413  SUMINISTRO E INTALACION DE COMPRESOR HERMETICO PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE COMPRESOR DAÑADO.

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR NUEVO  INCLUYE: LAVADO DE SISTEMA, ELIMINAR FUGAS Y CARGA DE REFRIGERANTE.

3.-  PRUEBAS DE UBICACIÓN

CONCEPTO 414.- SUMINISTRO E INTALACION DE PLUMILLA DE GRAFICADOR PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE PLUMILLA  DAÑADA.

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUMILLA  NUEVA

3.- PRUEBAS DE UBICACIÓN

CONCEPTO 415 SUMINISTRO E INTALACION DE ALARMA VISUAL Y SONORA PARA CONSERVADORES Y CONGELADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE.

1.- DESMONTAJE DE ALARMA DAÑADA.

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA  NUEVA

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 416  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR EDUCTOR PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.  No. PARTE: 026-32841-000

1.- DESMONTAJE DE FILTRO DESHIDRATADOR EDUCTOR  DAÑADO

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE FILTRO DESHIDRATADOR EDUCTOR

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 417  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ACEITE  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.  No. PARTE: 026-35961-000

1.- DESMONTAJE DE FILTRO ACEITE.

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE   FILTRO ACEITE

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 418 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.  No. PARTE: 026-14777—007

1.- DESMONTAJE DE FILTRO DESHIDRATADOR  DAÑADO

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE FILTRO DESHIDRATADOR

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 419  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO STRAINER  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.  No. PARTE: 029-21710—000

1.- DESMONTAJE DE FILTRO DESHIDRATADOR  DAÑADO

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  FILTRO STRAINER

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 420 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPRESOR DE VOLTAJE   PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.  No. PARTE: : 031-00808-000

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE SUPRESOR DE VOLTAJE

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE SUPRESOR DE VOLTAJE

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 421 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCER PURGA  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.  No. PARTE: :  025-29148-008

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE TRANSDUCER PURGA

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TRANSDUCER PURGA

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 422  SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCER CONDENSADOR PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.  No. PARTE: : 025-29148-019

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE TRANSDUCER CONDENSADOR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  TRANSDUCER CONDENSADOR

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 423 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCER EVAPORADOR  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.  No. PARTE: : 025-29148-102

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE TRANSDUCER EVAPORADOR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TRANSDUCER EVAPORADOR

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 424  SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR SALIDA AGUA HELADA  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.  No. PARTE: : 025-29964-000

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE TERMISTOR SALIDA AGUA HELADA

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TERMISTOR SALIDA AGUA HELADA

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 425  SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR ENTRADA  AGUA HELADA    PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.  No. PARTE: : 025-29964-000

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  TERMISTOR ENTRADA  AGUA HELADA

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  TERMISTOR ENTRADA  AGUA HELADA

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 426  SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR ENTRADA  AGUA CONDENSADO PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.  No. PARTE: : 025-28935-000

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE   TERMISTOR ENTRADA  AGUA CONDENSADO

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  TERMISTOR ENTRADA  AGUA HELADA

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 427  SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR SALIDA DE  AGUA CONDENSADO PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.  No. PARTE: : 025-28935-000

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE   TERMISTOR SALIDA DE  AGUA CONDENSADO

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  TERMISTOR SALIDA DE  AGUA CONDENSADO

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 428  SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSDUCER ALTA PRESION DE ACEITE  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.  No. PARTE: : 025-29148-004

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE   TRANSDUCER ALTA PRESION DE ACEITE

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TRANSDUCER ALTA PRESION DE ACEITE

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 429  SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJA PRESION DE ACEITE  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.  No. PARTE: : 025-29148-003

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE   TRANSDUCER BAJA PRESION DE ACEITE

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TRANSDUCER BAJA PRESION DE ACEITE

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 430  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEITE YORK TIPO “C”  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. No. DE PARTE 025-29148-003

1.- DESMONTAJE DE ACEITE YORK TIPO “C”

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACEITE YORK TIPO “C”

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 431  SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO MECANICO  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. No. DE PARTE 025-29148-003

1.- DESMONTAJE DE  SELLO MECANICO

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE SELLO MECANICO

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 432  SUMINISTRO E INSTALACION DE BAL ERO 6313C3  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.

1.- DESMONTAJE DE  BAL ERO 6313C3

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE BAL ERO 6313C3

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 433  SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE FLUJO  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R.

1.- DESMONTAJE DE  INTERRUPTOR DE FLUJO

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE INTERRUPTOR DE FLUJO

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 434  SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA INPUT/OUTPUT BOARD    PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. NO. DE PARTE  031-01743-001

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  TARJETA INPUT/OUTPUT BOARD

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TARJETA INPUT/OUTPUT BOARD

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 435  SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROPROCESSOR BOARD     PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. NO. DE PARTE 031-01743-001

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  MICROPROCESSOR BOARD

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE MICROPROCESSOR BOARD

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 436  SUMINISTRO E INSTALACION DE POWER SUPPLY  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. NO. DE PARTE 025-34111-000.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  POWER SUPPLY

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE POWER SUPPLY

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 437  SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR  PARA UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK DE 220 T.R. NO. DE PARTE 025-30889-000

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  TRANSFORMADOR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TRANSFORMADOR

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 438 A 441   SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSORES VARIOS TAMAÑOS.

1.- DESMONTAJE DE  IMPULSOR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE IMPULSO

3.- MONTAJE Y AJUSTE

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 442 A 445  SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTORES MONOFASICOS VARIAS CAPACIDADES

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  MOTOR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE MOTOR

3.- MONTAJE Y AJUSTE

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 446 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR PARA REFRIGERADOR LINEA BIOMEDICA.

1.- DESMONTAJE DE  GRAFICADOR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE GRAFICADOR

3.- MONTAJE Y AJUSTE

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 447. MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPLAY DIGITAL PARA REFRIGERADOR LINEA BIOMEDICA.

1.- DESMONTAJE DE  DISPLAY

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  DISPLAY

3.- MONTAJE Y AJUSTE

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 448. MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA INTERIOR  PARA REFRIGERADOR LINEA BIOMEDICA.

1.- DESMONTAJE DE  LAMPARA

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE LAMPARA

3.- MONTAJE Y AJUSTE

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 449 A 455. MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA DIFERENTES MEDIDAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS VALVULAS DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA VALVULA DAÑADA

4.-COLOCACIÓN DE LA VALVULA  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 456 A 458 .  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION  DIFERENTES MEDIDAS.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS VALVULAS DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA VALVUAL DAÑADA

4.-COLOCACIÓN DE LA VALVUAL  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 459.  SUMINISTRO E INSTALACION DE MIRILLA.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS MIRILLAS  DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA MIRILLA  DAÑADA

4.-COLOCACIÓN DE MIRILLA  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 460.  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA EL CONTROL DE TEMPERATURA DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR CONTROL DE TEMPERATURA

4.-COLOCACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO  461.  SUMINISTRO E INSTALACION DE  DE CAPSULA CON  DISPOSITIVO DE EXPANSION

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE LA CAPSULA SEA    LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA  CAPSULA  DAÑADA

4.-COLOCACIÓN DE LA CAPSULA  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 462  SUMINISTRO E INSTALACION DE  TERMOSTATO

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA EL TERMOSTATO  DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR TERMOSTATO  DAÑADO.

4.-COLOCACIÓN DE TERMOSTATO  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 463 .- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOMETROS DE CARATULA DE 9” DE DIAM. PARA TUBERIA DE AGUA HELADA Y CONDENSACIÓN.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE EL TERMOMETRO SEA DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL TERMOMETRO DAÑADO.

4.-INSTALACIÓN DEL TERMOMETRO CON LOS ADITAMENTOS NECESARIOS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6.EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 464 .- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE RANGO DE 0-7KG/CM2, ½ NPT

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE EL MANOMETRO SEA DE   LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL MANOMETRO DAÑADO

4.-INSTALACIÓN DEL MANOMETRO  CON LOS ADITAMENTOS NECESARIOS.

5.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

6. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

7.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 465 A 467 .- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES DE 4 VIAS DE ALUMINIO NATURAL DE DISTINTAS MEDIDAS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU MANTENIMIENTO.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO  Y DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE

INSTALACIÓN.

4.-VERIFICAR  QUE  SEAN LOS  DIFUSORES DE CUATRO VÍAS CON REGULADOR DE VOLUMEN DE

LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN

OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS  DIFUSORES DE CUATRO VÍAS DAÑADOS.

6.-COLOCACIÓN   DE LOS DIFUSORES DE CUATRO VÍAS, EN LOS DUCTOS,  CON SU ALINEACIÓN Y

FIJACIÓN.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL

PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.

CONCEPTO 468 .- ELIMINACIÓN DE FUGAS EN UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA TIPO CENTRIFUGO DE 125 A 200  TR.

1.-REPARACIÓN DE FUGAS EN UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA CENTRIFUGA DE BAJA PRESION(R-11 O R-123) EN LADO DE ALTA O BAJA PRESION

CON EL EQUIPO EN REPOSO Y DESENERGIZADO, EVACUAR REFRIGERANTE CON UNIDAD DE TRANSFERENCIA.

2.-PRESURIZAR CON NITRÓGENO SECO A 20 PSIG

3.-LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS

4.-REALIZAR VACIO A 2MM DE HG

5.-HACER PRUEBA DE PRESION POSITIVA POR 24 HRS

6.-EVACUAR NITRÓGENO Y REALIZAR VACIO A 2MM DE HG

7.-CAMBIAR ACEITE Y FILTROS

8.-CARGAR REFRIGERANTE, HACER PRUEBAS FINALES Y ARRANQUE DE UNIDAD.

CONCEPTO 469.- LIMPIEZA Y MONITOREO INTERIOR DE DUCTO DE INYECCIÓN Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-IDENTIIFICAR RAMALEO DEL DUCTO A LIMPIAR

3.-LIMITAR CON SEÑALAMIENTOS AREA DE TRABAJO

4.-DESENERGIZAR MANEJADORA DE AIRE.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR REJILLAS DE SALIDA.

6.-DESACOPLAR DE LA UNIDAD  MANEJADORA.

7.-INTRODUCIR SONDA PARA MONITOREAR EL ESTADO INTERIOR DEL DUCTO.

8.-EFECTUAR LIMPIEZA CON MAQUINARIA ABSORBEDORA DE POLVO, PROCURANDO EVITAR DISEMINACIÓN DEL MISMO.

9.-RETIRAR POLVO PRODUCTO DE LIMPIEZA.

10.-REALIZAR MONITOREO MEDIANTE SONDA PARA CORROBORAR EL ESTADO DE LIMPIEZA INTERIOR DEL DUCTO.

11.-ACOPLAR DUCTO A MANEJADORA

12.-COLOCAR REJILLAS RETIRADAS ANTERIORMENTE.

13.-PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

CONCEPTO 470.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOFLES ANTIVIBRADORES PARA LINEAS DE SUCCION DE 1”, 1 ¼” Y 1 ½” DIAM.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-IDENTIIFICAR LINEA DE SUCCION A INTERVENIR

3.-LIMITAR CON SEÑALAMIENTOS AREA DE TRABAJO

4.-DESENERGIZAR EQUIPO.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR MOFLE ANTIVIBRADOR EXISTENTE

6.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOFLE ANTIVIBRADOR NUEVO

7.-ARMAR EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

8.-EFECTUAR LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

CONCEPTO 471.- SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR DE FALLA DE FASE A TIERRA PARA EQUIPOS DE 15, 20 Y 30 T.R.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEA RELEVADOR DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESENERGIZAR EQUIPO A INTERVENIR

4.-DESMONTAR Y RETIRAR EL RELEVADOR DAÑADO

5.-COLOCACIÓN DEL  RELEVADOR  NUEVO Y EFECTUAR LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 472 A 473.- SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO FLEXIBLE DE 10” Y 12” DE DIAM. PARA INTERCONEXION DE DUCTO CUADRADO, INCLUYE CAJA DE ACOPLAMIENTO.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REPARACION.

2.-REVISIÓN DEL EQUIPO, DIAGNOSTICO DE LOS DAÑOS.

3.-HABILITADO DEL MATERIAL.

4.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DE LA CIA. AL SITIO DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO.

5.-VERIFICAR  QUE  SEA EL EL DUCTO FLEXIBLE DEL GROSOR ADECUADO A  LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACION Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-PREPARACION EN DUCTO PARA INSTALAR CAJA DE ACOPLAMIENTO.

7.-COLOCACIÓN   DEL DUCTO FLEXIBLE, INCLUYE TENSORES PARA SU FIJACION EN LAS UNIONES ENTRE DUCTO Y SALIDAS, CON SU   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

CONCEPTO 474- SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE MODULO DE CONTROL DE UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA (CHILLER) TIPO SCROLL DE 60 T.R. MOD. YCAL0061

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  TARJETA DE MODULO DE CONTROL

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TARJETA DE MODULO DE CONTROL  NUEVA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 475.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE MODULO DE CONTROL DE UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA  (SISTEMA WATER SOURCE) DIFERENTES CAPACIDADES.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  TARJETA DE MODULO DE CONTROL

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TARJETA DE MODULO DE CONTROL  NUEVA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

3.- CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN.

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO No. 476 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A  TORRES DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508

1.- MEDIDAS DE SEGURIDAD:

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

2.-MOTOR ELÉCTRICO:

TOMA DE LECTURA DE AISLAMIENTO

DESACOPLAR MOTOR Y PRUEBA EN VACIO

TOMAR REGISTROS DE LOS PARAMETROS DE AMPERAJE Y VOLTAJE

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR.

LIMPIEZA  Y REAPRIETE  DE TERMINALES, CONTACTOS DEL  ARRANCADOR, UTILIZANDO SELI-JET.

REAPRIETE Y REENCITADO DE CONEXIONES DEL MOTOR.

3.-TRANSMISIÓN:

LIMPIEZA, AJUSTE Y ALINEADO DE POLEAS

LIMPIEZA Y AJUSTE Y TENSADO DE BANDAS

LIMPIEZA Y ENGRASADO DE CHUMACERAS

LIMPIEZA Y AJUSTE  DEL REDUCTOR DE TRANSMISIÓN

SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE A REDUCTOR DE TRANSMISION

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL VENTILADOR.

4.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO:

LAVADO GENERAL

LIMPIEZA, LAVADO Y AJUSTE DE INTERNOS

LIMPIEZA DE ESPREAS DE BOQUILLAS.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DEL FLOTADOR.

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE TOLVAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES

LIMPIEZA DE FILTROS DE CISTERNAS O TINAS

5.-PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO

6.-ARRANQUE DE LA UNIDAD, TOMANDO LECTURAS ELECTRICAS Y PRESIONES DE TRABAJO QUE ESTEN DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE DE UBICACIÓN.

7.-HACER LIMPIEZA.

CONCEPTO No 477 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A  TORRES DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508

1.- MEDIDAS DE SEGURIDAD

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

2.- VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN NORMAL DE TORRE DE ENFRIAMIENTO.

MOTOR ELÉCTRICO.

MEGGEAR BOBINAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE  BALEROS

RECTIFICACION Y AJUSTE  DE ROTOR, TAPAS Y CONTRATAPAS. )

TOMA DE LECTURA DE AISLAMIENTO

DESACOPLAR MOTOR Y PRUEBA EN VACIO

TOMAR REGISTROS  DE  LOS PARAMETROS DE AMPERAJE Y VOLTAJE

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR.

LIMPIEZA  Y REAPRIETE  DE TERMINALES, CONTACTOS DEL  ARRANCADOR, UTILIZADO PRODUCTO DIELECTRICO SELI-JET.

REAPRIETE Y REENCITADO DE CONEXIONES DEL MOTOR.

3.-TRANSMISIÓN.

LIMPIEZA, AJUSTE Y ALINEADO   DE POLEAS

SUMINISTRO E INSTLACION  DE BANDAS

CAMBIO DE CHUMACERAS.

RECTIFICACION Y AJUSTE DE FLECHA Y POLEA

LIMPIEZA Y AJUSTE  DEL REDUCTOR DE TRANSMISIÓN

SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE A REDUCTOR DE TRANSMISION

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DEL VENTILADOR.

4.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO

LAVADO GENERAL.

LIMPIEZA, LAVADO Y AJUSTE DE INTERNOS

LIMPIEZA DE ESPREAS DE BOQUILLAS.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA VÁLVULA DEL FLOTADOR.

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE TOLVAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES

LIMPIEZA DE FILTROS DE CISTERNAS O TINAS

5.-PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS, CIRCUITOS DERIVADOS Y EQUIPOS A INTERVENIR.

5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

6.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

7.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

8.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

9.- EN EL TABLERO O CIRCUITO DE LOS EQUIPOS ENTREGADO POR OPERACIÓN, SE DEBERÁ VERIFICAR AUSENCIA DE VOLTAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA LA POSIBILIDAD DE UN RETORNO, ASEGURANDO QUE NI POR ACCIDENTE O POR ERROR SEA ENERGIZADO EL CIRCUITO.

10.- INVARIABLEMENTE TODO TABLERO O CIRCUITO DE ALUMBRADO A INTERVENIR DEBERÁ ESTAR DESENERGIZADO.

11.- POR NINGÚN MOTIVO, SE DEBERÁ INTERVENIR CIRCUITOS DE EQUIPOS DE INTEMPERIE EN PRESENCIA DE LLUVIA, EN CASO DE URGENCIA, SE DEBERÁ ELABORAR UNA MINUTA DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADA Y AUTORIZADA. TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS. (TAPETES DIELÉCTRICOS, GUANTES DIELÉCTRICOS, ETC.)

12.- PARA TRABAJOS EN ALTURA DONDE SE REQUIERA ESCALERA, ANDAMIO, CANASTILLA TELESCÓPICA, GRÚA, UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CABLE DE VIDA.

CONCEPTO No 478 SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS PLACAS DE TERMINALES,  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR LA TARJETA DAÑADA.

4.-COLOCACIÓN DE LA TARJETA, FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO No 479 SUMINISTRO E INSTALACION DE EPROM A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

1.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

2.-VERIFICAR QUE SEAN LAS PLACAS DE TERMINALES,  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

3.-DESMONTAR Y RETIRAR EL EPROM DAÑADO.

4.-COLOCACIÓN DEL EPROM Y FIJACIÓN  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

5.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO No 531 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMER 1T (TRANSFORMADOR) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

8.- DESMONTAJE DE  TRANSFORMADOR

9.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TRANSFORMADOR

10.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 480 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL I/O EXPANSION BOARD ( JUNTA DE EXPANSION) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

8.- DESMONTAJE DE  CONTROL I/O EXPANSION BOARD

9.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CONTROL I/O EXPANSION BOARD

10.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 481 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE POWER SUPPLY ( FUENTE DE ALIMENTACION) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  POWER SUPPLY

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE POWER SUPPLY

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 482.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSE ( FUSIBLE) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  FUSE

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  FUSE

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 483.- SUMINISTRO E INSTALACION DE “DIGITAL INPUT CONTROL BOARD” ( TABLERO DE ENTRADA DIGITAL) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  DIGITAL INPUT CONTROL BOARD

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  DIGITAL INPUT CONTROL BOARD

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 484.- SUMINISTRO E INSTALACION DE RELAY BOARD A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  RELAY BOARD

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  RELAY BOARD

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 485.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LITHIUM BROMIDE SOLUTION ( SOLUCION DE BROMURO DE LITIO) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  LITHIUM BROMIDE SOLUTION

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  LITHIUM BROMIDE SOLUTION

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

4.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

5.-EXTRAER MUESTRA DE SOLUCION PARA EFECTUAR ANALISIS QUIMICOS.

6.-ROMPER VACIO CON NITROGENO Y PRESURIZAR MAQUINA A 10 PSI PARA EXTRAER SOLUCION Y REFRIGERANTE PARA CUANTIFICAR VOLUMENES DE ACUERDO AL MODELO DEL EQUIPO.

7.-CON PRESION REVISAR QUE NO HAYA FUGAS, Y REALIZAR PRUEBA DE HERMETICIDAD.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 486.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ADVAGUARD 750ª A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  ADVAGUARD 750A

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  ADVAGUARD 750A

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 487.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ADVAGUARD 750 B A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  ADVAGUARD 750 B

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  ADVAGUARD 750B

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 488.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCOHOL A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  ALCOHOL

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  ALCOHOL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

4-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

5.-EXTRAER MUESTRA DE SOLUCION PARA EFECTUAR ANALISIS QUIMICOS.

6.-ROMPER VACIO CON NITROGENO Y PRESURIZAR MAQUINA A 10 PSI PARA EXTRAER SOLUCION Y REFRIGERANTE PARA CUANTIFICAR VOLUMENES DE ACUERDO AL MODELO DEL EQUIPO.

7.-CON PRESION REVISAR QUE NO HAYA FUGAS, Y REALIZAR PRUEBA DE HERMETICIDAD.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 489.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ADVAGUARD 750 INHIBITED A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  ADVAGUARD 750 INHIBITED

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  ADVAGUARD 750 INHIBITED

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 490.- SUMINISTRO E INSTALACION DE INHIBITOR A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  INHIBITOR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  INHIBITOR

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

4.-CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN DEL PROVEEDOR AL SITIO DE INSTALACIÓN.

5.-EXTRAER MUESTRA DE SOLUCION PARA EFECTUAR ANALISIS QUIMICOS.

6.-ROMPER VACIO CON NITROGENO Y PRESURIZAR MAQUINA A 10 PSI PARA EXTRAER SOLUCION Y REFRIGERANTE PARA CUANTIFICAR VOLUMENES DE ACUERDO AL MODELO DEL EQUIPO.

7.-CON PRESION REVISAR QUE NO HAYA FUGAS, Y REALIZAR PRUEBA DE HERMETICIDAD.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 491.- SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERANT DE-IONIZED A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFRIGERANT DE-IONIZED

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  REFRIGERANT DE-IONIZED

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 492.- SUMINISTRO E INSTALACION DE OIL VACUUM PUMP( ACEITE DE LA BOMBA DE VACIO) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  OIL VACUUM PUMP

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  OIL VACUUM PUMP

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 493.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VACUUM PUMP BELT (CINTURON DE LA BOMBA DE VACIO) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  VACUUM PUMP BELT

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  VACUUM PUMP BELT

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 494.- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 WAY HOT WATER VALVE ( VALVULA DE 3 VIAS DE AGUA CALIENTA) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  3 WAY HOT WATER VALVE

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  3 WAY HOT WATER VALVE

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 495.- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3/4" VALVE DIAPHRAGM ( VALVULA DE DIAFRAGMA DE  ¾ ) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  3/4" VALVE DIAPHRAGM

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  3/4" VALVE DIAPHRAGM

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 496.- SUMINISTRO E INSTALACION DE REPLACEMENT DIAPHRAGM 3/4" ( REEMPLAZO DE DIAFRAGMA DE ¾) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REPLACEMENT DIAPHRAGM 3/4"

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  REPLACEMENT DIAPHRAGM 3/4"

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 497.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTTERFLY VALVE ( VALVULA DE MARIPOSA) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  BUTTERFLY VALVE

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  BUTTERFLY VALVE

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 498.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUMP REPAIR KIT (JUEGO DE REPARACION DE BOMBA) A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  PUMP REPAIR KIT

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  PUMP REPAIR KIT

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 499.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR BEARING KIT (JUEGO DE CHUMACERAS DE MOTOR) DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  MOTOR BEARING KIT

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  MOTOR BEARING KIT

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 500.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CASING GASKET( EMPAQUE DE CARCAZA) A  UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  CASING GASKET

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  CASING GASKET

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 501.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR 5000 OHMS A  UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  SENSOR 5000 OHMS

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  SENSOR 5000 OHMS

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 502.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR 3000 OHMS A  UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  SENSOR 3000 OHMS

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  SENSOR 3000 OHMS

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 503 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESSURE TRANSDUCER ( TRANSDUCTOR DE PRESION) A  UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  PRESSURE TRANSDUCER

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  PRESSURE TRANSDUCER

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 504.- SUMINISTRO E INSTALACION DE HIGH TEMP CUTOUT SW ( INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE ALTA TEMPERATURA) DE  UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  HIGH TEMP CUTOUT SW

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  HIGH TEMP CUTOUT SW

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 505.- SUMINISTRO E INSTALACION DE HIGH PRESSURE CUTOUT SW ( INTERRUPTOR DE ALTA PRESION )A  UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  HIGH PRESSURE CUTOUT SW

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  HIGH PRESSURE CUTOUT SW

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 506.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LOW REFRIGERANT TEMP CUTOUT (INTERRUPTOR DE BAJA TEMPERATURA DE REFRIGERANTE) DE  UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  LOW REFRIGERANT TEMP CUTOUT

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  LOW REFRIGERANT TEMP CUTOUT

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 507.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH FLOW (INTERRUPTOR DE FLUJO) A  UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  SWITCH FLOW

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  SWITCH FLOW

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 508- SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR TEMP (SENSOR DE TEMPERATURA) A  UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  SENSOR TEMP

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  SENSOR TEMP

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 509.- LIMPIEZA QUIMICA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR  A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- LIMPIEZA DE  INCRUSTACION MINERAL CONVENCIONAL DE CALCIO Y CARBONATOS,

2.- LIMPIEZA  DE SILICE, LA CUAL REQUIERE DE TRATAMINETO ESPECIAL.

3.-  LIMPIEZA MECANICA CON CEPILLO DE PLASTICO PARA REMOVER LODOS ADHERIDOS .

CONCEPTO 510.- SUMINISTRO E INSTALACION DE  REFRIGERANT PUMP CUTOUT FLOAT SW (3F) A  UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE   REFRIGERANT PUMP CUTOUT FLOAT SW (3F)

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  REFRIGERANT PUMP CUTOUT FLOAT SW (3F)

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 511.- SUMINISTRO E INSTALACION DE  REFRIGERANT LEVEL FLOAT SW (1F) A  UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFRIGERANT LEVEL FLOAT SW (1F

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  REFRIGERANT LEVEL FLOAT SW (1F

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 512.- SUMINISTRO E INSTALACION TEMPERATURE SENSOR STRONG SOLUTION A  UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA MARCA YORK MOD. YIA-ST-2A4-28CSC.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  TEMPERATURE SENSOR STRONG SOLUTION

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  TEMPERATURE SENSOR STRONG SOLUTION

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 513.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO DE SOPORTE PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 514- SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMAZON DE TUBO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 515.- SUMINISTRO E INSTLACION DE RESUMIDERO DE AGUA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 516 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN DE SALIDA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 517.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN DE ENTRADA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 518.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN DE REBOZADERO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 519.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN DE DRENAJE PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 520.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATO DE LLENADOR AUTOMATICO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 521.- SUMINSITRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADORA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 522.- SUMINISTRO E INSTALACION DE REBOZADERO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 523.- SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE VALVULA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 524.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 525.- SUMINISTRO E NSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 526.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE CUERPO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 527.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERPO (CONO DIFUSOR) PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 528.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERPO (CILINDRICO) PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 529.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERPO (CILINDRICO) PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 530.- SUMINISRO E INSTALACION DE TUBO VERTICAL PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 531.- SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 532.- SUMINSITRO E INSTALACION DE COLUMNA DE RETENEDORES PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2502

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 533.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DEL RELLENO DE PVC "A" PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 534.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DEL RELLENO DE PVC "B" PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 535.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DEL RELLENO DE PVC "C" PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-25016

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 536.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE RELLENO (ABRAZADERA SUJETADORA) PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-25016

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 537.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA (SECCION A) PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 538.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA (SECCION B) PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 539.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE ESCALERA -A PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2502

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 540.- SMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE ESCALERA -B PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2502

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 541.- SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO DE PVC (SEC. 1/4) PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 542.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZA DEL ROCIADOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 543.- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CENTRAL PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 544.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE DE GIRO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 545.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE RENSION PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 546.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ROCIADOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 547 - SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DEL EXTREMO DEL TUBO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 548.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ELIMINADOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 549.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRINCIPAL DE MOTOR DE TUBERIA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2502

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 550.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTREUCTURA FIJA DE MOTOR DE TUBERIA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2502

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 551.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MOTOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 552.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA "U" DEL MOTOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 553.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ABANICO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 554.- SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 555.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CUÑA DE SUJECION DE ABANICA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 556.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA DE SUJECION PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 557.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA DE CIERRE PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 558.- SUMINISTRO E INSTALACION DE NUCLEO DE ABANICO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 559.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPA DE ABANICO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2501

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 560.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA "U" PARA ASPA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 561.- SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ABANICO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2508

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 562.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE PERSIANA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-25016

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 563.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHUFE DE ABAJO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-25016

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 564.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHUFE DE ARRIBA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-25016

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 565.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DEL BASTIDOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-25048

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 566.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ARANDELA DE PLASTICO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-25048

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 567.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ATADURA DE RETENEDOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

CONCEPTO 568.- SUMINISTRO E INSTALACION DE GIRO DE AJUSTE PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA AMCOT MODELO ST-2504

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

1.- CONTAR CON LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO DEBIDAMENTE ANALIZADO Y AUTORIZADO.

2.- LA ENTREGA FÍSICA DEL EQUIPO A MANTENIMIENTO DEBERÁ SER EFECTUADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EL CUAL VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN O PERMISO DE TRABAJO.

3.- ANTES DE INICIAR EL TRABAJO SE DEBERÁ CONTAR CON LO SIGUIENTE:

4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APROBADOS Y VERIFICADOS.

5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO.

6.- MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA ADECUADOS.

7.- SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, CANDADOS, ETIQUETAS O SEGUROS NECESARIOS.

DESARROLLO

1.- DESMONTAJE DE  REFACCION A CAMBIAR

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN  REFACCION NUEVA QUE DEBERA SER ORIGINAL

3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN

3.5  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| 2010 |
| --- |
| No. PART. | TIPO DE EQUIPO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| 3 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X | 3 |

PARTIDA No. 4  EQUIPO MECANICO DIVERSO.

4.1 INVENTARIO

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA.

| No. | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTOBOMBA No. 1 DE 10 H.P. | SIEMENS | T49Z3M388 | L01 | HRV002 | CASA DE MAQUINAS |
| 2 | MOTOBOMBA No. 2 DE 10 H.P. | SIEMENS | T4923M67 | H01 | 1391C9200100 | CASA DE MAQUINAS |
| 3 | MOTOBOMBA No. 3 DE 10 H.P. | SIEMENS | T4923M289 | L01 | HRV159 | CASA DE MAQUINAS |
| 4 | MOTOBOMBA No. 4 DE 10 H.P. | SIEMENS | RGZ | L00T4878M123 | HRV160 | CASA DE MAQUINAS |
| 5 | MOTOBOMBA No.1 DE 7.5 HP CRUDA | SIEMENS | RGZV | H99TN01619 | 1391C9200104 | CASA DE MAQUINAS |
| 6 | MOTOBOMBA No.2 DE 7.5 HP CRUDA | SIEMENS | RGZE | J0110114M84 | HRV-0160 | CASA DE MAQUINAS |
| 7 | MOTOBOMBA ELECTRICA 20 HP SIST. CONTRAINCENDIO | PERKINS | S/MOD. | S/N | 3021C9200084 | CASA DE MAQUINAS |
| 8 | MOTOBOMBA-COMBUSTIONINTERNA CONTRAIN 70 HP | S/MCA. | S/MOD. | S/N | HRV161 | CASA DE MAQUINAS |
| 9 | MOTOR ELECTRICO 3/4 TAC- 1 RECIRCULADORA | BELL & GOSSET | S/MOD. | S/N | HRV-3004 | CASA DE MAQUINAS |
| 10 | MOTOR ELECTRICO 3/4 TAC- 2 RECIRCULADORA | BELL & GOSSET | S/MOD. | S/N | S/INV | CASA DE MAQUINAS |
| 11 | MOTOR ELECTRICO TANQUE DIESEL | SIEMENS | IRF3252 | 096 | HRV-3005 | CASA DE MAQUINAS |
| 12 | COMPRESOR AIRE No. 1 DE 5 H.P. | ITSA | 172212H | 73278G79 | 8701C9200019 | CASA DE MAQUINAS |
| 13 | COMPRESOR AIRE No. 2, DE 5HP | ITSA | I 72212 H | 73134 G79 | HRV-3006 | CASA DE MAQUINAS |
| 14 | COMPRESOR AIRE DE 15 H.P., GRADO MEDICO. | EMSE | 3DOX15PS120D | 3349A0804 | S/INV | CASA DE MAQUINAS |
| 15 | TANQUE P/AGUA DEL SIST. HIDRONEUMATICO. | S/M | S/M | S/S | S/INV | CASA DE MAQUINAS |
| 16 | SISTEMA DE FILTRADO DE ALIMENTACION DE AGUA, POZO-CISTERNAS | S/M | S/M | S/S | S/INV | PATIO X PLANTA DE TRAT. |
| 17 | BOMBA DE TRANSF. DE AGUA CONTRAINCENDIO MOTOR A DIESEL | PICSA | 1 ½ x 2 x 7 | 31186 | 268 1 40490 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 18 | BOMBA ELECTRICA DE TRANSF. DE AGUA CONTRAINCENDIO | SIEMENS | 1LA2213 2YK30 | 5262-26 | 268 1 40491 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 19 | BOMBA SUMERGIBLE DE TRANSF. DE AGUA (LLENADO CISTERNA) | PICSA | 1 ¼ x1 ½ x 7 | 31187 | 268 1 40494 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 20 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO AIRE DE SERVICIO | ALANSA | S/M | 5841 | 268 1 40482 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 21 | MOTOR ELEC. COMPRESOR AIRE DE SERVICIO | ABB | MBT ARM 1325 | M901-27194 | 268 1 40483 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 22 | MOTOBOMBA ELECTRICA DE 5 H.P | BARMESA | S/M | S/S | S/INV | CUARTO CONTROL DE PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |
| 23 | MOTOR ELECTRICO 1 DE 1 ½ H.P. | BARMESA | S/M | S/S | S/INV | CUARTO CONTROL DE PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |
| 24 | MOTOR ELECRTRICO 2 DE 1 ½ H.P. | BARMESA | S/M | S/S | S/INV | CUARTO CONTROL DE PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |
| 25 | BOMBA SUMERGIBLE No. 1 DE ½ H.P. | BARNES | S/M | S/S | S/INV | PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |
| 26 | BOMBA SUMERGIBLE No. 2 DE ½ H.P. | BARNES | S/M | S/S | S/INV | PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |
| 27 | BOMBA SUMERGIBLE No. 3 DE ½ H.P. | BARNES | S/M | S/S | S/INV | PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |
| 28 | BOMBA SUMERGIBLE No. 4 DE ½ H.P. | BARNES | S/M | S/S | S/INV | PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |
| 29 | BOMBA SUMERGIBLE No. 5 DE ½ H.P. | BARNES | S/M | S/S | S/INV | PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |
| 30 | BOMBA SUMERGIBLE No. 6 DE ½ H.P. | BARNES | S/M | S/S | S/INV | PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |
| 31 | BOMBA SUMERGIBLE No. 7 DE ½ H.P. | BARNES | S/M | S/S | S/INV | PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |
| 32 | BOMBA SUMERGIBLE No 8 DE ½ H.P. | BARNES | S/M | S/S | S/INV | PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |
| 33 | BOMBA SUMERGIBLE No. 9 DE ½ H.P. | BARNES | S/M | S/S | S/INV | PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |
| 34 | BOMBA SUMERGIBLE No10 DE ½ H.P. | BARNES | S/M | S/S | S/INV | PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |
| 35 | BOMBA SUMERGIBLE No. 11 DE ½ H.P. | BARNES | S/M | S/S | S/INV | PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |
| 36 | BOMBA SUMERGIBLE No. 12 DE ½ H.P. | BARNES | S/M | S/S | S/INV | PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES. |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONSULTORIO.  CARDENAS, TAB.

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOMBA DE TRANSF. DE AGUA CONTRAINCENDIO MOTOR A GASOLINA | PICSA | 1 ½ x 2 x 7 | 31186 | 268 1 40490 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 2 | BOMBA TRANSF. DE AGUA CONTRAINCENDIO | SIEMENS | 1LA2213 2YK30 | 5262-26 | 268 1 40491 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 3 | BOMBA DE TRANSF. DE AGUA (LLENADO CISTERNA) | PICSA | 1 ¼ x1 ½ x 7 | 31187 | 268 1 40494 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 4 | BOMBA DE TRANSF. DE AGUA DE SERVICIO | SIEMENS | 1LA243-2YK30 | 5152-45 | 268-1 40495 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 5 | BOMBA DE TRANSF. DE AGUA DE SERVICIO | SIEMENS | 1LA2213-2YK31 | 5263-1 | 268 1 40497 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 6 | COMPRESOR DE AIRE DEL HIDRONEUMATICO | KERNN | PB-41-M6 | 1188553 | 811ME127000832 | CUARTO DE MAQUINA |
| 7 | MOTOR ELEC. COMPRESOR AIRE HIDRONEUMATICO | SIEMENS | 1RF3 054-4YC31 | 084 | 268 1 00000 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 8 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO AIRE DE SERVICIO | ALANSA | S/M | 5841 | 811ME133000035 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 9 | MOTOR ELEC. COMPRESOR AIRE DE SERVICIO | ABB | MBT ARM 1325 | M901-27194 | 268 1 40483 | CUARTO DE MAQUINAS |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONSULTORIO.  REFORMA, CHIS.

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPRESOR | IMPACT SERIES | HL6560V-1 | 22030097 | CON-REF-3001 | CUARTO DE MAQUINAS |
| 2 | COMPRESOR | MILWAUKEE | CUM-PE204 | C0806 | CON-REF-3002 | AZOTEA |
| 3 | BOMBA CENTRIFUGA | BARNES DE MEXICO | IB1112-5-2 | B27403 | CON-REF-3003 | AZOTEA |
| 4 | BOMBA CENTRIFUGA | BARNES DE MEXICO | IB1112-5-2 | B27416 | CON-REF-3004 | AZOTEA |
| 5 | CLORADOR | LMI-MILTON ROY | S/MODELO | CA-197 | CON-REF-3005 | CISTERNA |
| 6 | FILTRO DE LECHO PROFUNDO | AQUA PLUS | S/NUMERO | LP-2220 | CON-REF-3006 | AZOTEA |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONS. DE URG. NUEVO PEMEX

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPRESOR DE AIRE | ASEA | M851-24906 | S/N | CON-NVO-P-3001 | URGENCIAS |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. CD. DEL CARMEN

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA CRUDA NO. 1. 5H.P, MARCA BARNES DE MEXICO, MODELO IB2-5-2 | SIEMENS | TIPO JM10 | SPG08T2107GM529 | S/N | CUARTO DE UMAS |
| 2 | BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA CRUDA NO. 2. 5H.P, MARCA BARNES DE MEXICO, MODELO IB2-5-2 | SIEMENS | TIPO JM10 | SPG08T2107GM568 | S/N | CASA DE MAQUINAS |
| 3 | BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA TRATADA NO.1. 5H.P | SIEMENS | IB 1 ½-5-2 | B-75239 | HGCC00078 | CASA DE MAQUINAS |
| 4 | BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA TRATADA NO. 2. 5H.P | SIEMENS | IB 1 ½-5-2 | B-75239 | HGCC00079 | CASA DE MAQUINAS |
| 5 | BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA TRATADA NO. 3. 5H.P | SIEMENS | IB 1 ½-5-2 | B-75239 | HGCC00080 | CASA DE MAQUINAS |
| 6 | BOMBA DE ALIMENTACION DE CALDERA No. 1 de 5.H.P | WEG | MP A3J | MO2F-24873 | 8702C92003658 | CASA DE MAQUINAS |
| 7 | BOMBA DE ALIMENTACION DE CALDERA No. 2 de 5.H.P | IEM | 168222 AE | 1001010 | 8702C92001398 | CASA DE MAQUINAS |
| 8 | COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DE 2 hp. | BEACON MEDICAL PRODUCT | 5.50U-8.5CH | MFG-FH417379 | 8702C9200195 | MANTENIMIENTO |
| 9 | MOTOR BOMBA CONTRAINCENDIO NO. 1. 100 H.P | WEG | A.E | ATR W 100-44 | HGCC00081 | CASA DE MAQUINAS |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. CD. PEMEX

| No. | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | No. SERIE | No. INVENTARIO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLANCHADORA | TRIALTA | SP 554 | 8776 | 112C9200021 | AREA DE PLANCHADO |
| 2 | PLANCHADORA MANGLE | MARNAL | 14953 | 7004 | 1125C9200022 | AREA DE PLANCHADO |
| 3 | LAVADORA 48 KGS. | MARNAL | 100 | 4265 | 1124C9200057 | AREA DE LAVADO |
| 4 | LAVADORA 48 KGS. | MARNAL | 100 LBS | 4307 | 1124C9200059 | AREA DE LAVADO |
| 5 | LAVADORA 48 KGS. | MARNAL | 100 | 4260 | 1124C9200058 | AREA DE LAVADO |
| 6 | CENTRIFUGA 36 KGS | MARNAL | 30 | 3169 | 1124C9200061 | AREA DE LAVADO |
| 7 | CENTRIFUGA 36 KGS | MARNAL | 30 | 8802557E | 1124C9200062 | AREA DE LAVADO |
| 8 | CENTRIFUGA 36 KGS | MARNAL | 30 | 3214 | 1124C9200060 | AREA DE LAVADO |
| 9 | SECADORA DE VAPOR 45 KGS. | MARNAL | 37X30 | 9197 | 1124C9200255 | AREA DE SECADO |
| 10 | SECADORA DE VAPOR 45 KGS. | MARNAL | 42X42 | 9148 | 1124C9200064 | AREA DE SECADO |
| 11 | SECADORA DE VAPOR 45 KGS. | MARNAL | 42X42 | 9146 | 1124C9200063 | AREA DE SECADO |
| 12 | BOMBA DE 7 ½ HP. TRIFASICA | MONTERREY | S/N | S/N | 1124C9200263 | CUARTO DE BOMBEO |
| 13 | BOMBA DE 5 HP TRIFÁSICA | MONTERREY | S/N | S/N | 1124C9200264 | CUARTO DE BOMBEO |
| 14 | BOMBA DE 5 HP. | S/M | S/N | S/N | 1124C9200265 | CUARTO DE BOMBEO |
| 15 | COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DE 2 HP 1730 RPM 220-440 V | KELLOGG | B-321-A | 2763 | 2631C9200024 | CUARTO DE MAQS. ZONA “A” |
| 16 | COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DE 2 HP 1710 RPM 220-440 V | ITSA | 1-2116HL | 2186-J-86 | 1124C9200266 | TALLER DE MANTTO. |
| 17 | COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DE 2 HP 1730 RPM 220-440 V | KELLOGG | 8321-C | DS-10059-C | 1124C9200267 | CUARTO DE MAQS. ZONA “A” |
| 18 | COMPRESOR DE AIRE (DOBLE) CON MOTOR DE 1 HP. 1725RPM 120V | EVANS | T-060 | S/N | 1124C9200268 | CONSULTA EXTERNA |
| 19 | COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DE 2 HP 1730 RPM 220-440 V | DEVILBISS | HL6560V | IMPACT | 1124C9200269 | CONSULTA EXTERNA |
| 20 | COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DE 2 HP 1730 RPM 220-440 V | DEVILBISS | HL6560V | IMPACT | 1124C9200270 | CONSULTA EXTERNA |
| 21 | COMPRESOR DE AIRE GRADO MÉDICO 7.5 H.P. | LIFELINE | LTM-7D-D120-DBYS | 96633-2 | 1124C9200271 | CUARTO DE MAQS. ZONA “A” |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONSULTORIO MACUSPANA

| No. | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTOBOMBA DE 10 H.P. DE COMBUSTIÓN INTERNA | SIEMENS | C-101 | HRV-M-09642 | CPM-9263 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 2 | MOTOBOMBA DE 1 H.P. PARA AGUA CRUDA. | SIEMENS | 37X301 | HRV-M-06855 | CPM -1297 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 3 | MOTOBOMBA DE 15 H.P. PARA AGUA TRATADA. | RENSA | 42X445 | HRV-M-73863 | CPM -6541 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 4 | MOTOBOMBA DE 15 H.P. PARA AGUA TRATADA. | RENSA | PRC-6000 | HRV-M-02708 | CPM -6914 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 5 | MOTOBOMBA DE 1 H.P. PARA AGUA CRUDA. | SIEMENS | PCC-2296 | HRV-M-4226 | CPM -8596 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 6 | MOTOBOMBA DE 2 H.P. PARA SISTEMA DE RIEGO. | SIEMENS | PCC-2191 | HRV-M-43873 | CPM -4536 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 7 | MOTOBOMBA DE 10 H.P. DE COMBUSTIÓN INTERNA | SIEMENS | PCC-55441 | HRV-M-42812 | CPM -3641 | AREA DE MANTENIMIENTO |
| 8 | COMPRESOR DE AIRE DE 2 H.P. | ITSA | 321-TV | HRV-M-82449 | CPM -0852 | AREA DE MANTENIMIENTO |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. COMALCALCO

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAVADORA EXTRACTORA | GIRBAU | HS4022PM-V | 830938/02 | HGCO-03009 | LAVANDERIA |
| 2 | LAVADORA EXTRACTORA | GIRBAU | HS4022PM-V | 830930/02 | HGCO-03010 | LAVANDERIA |
| 3 | SECADORA DE VAPOR | MARNAL | 4242 | 9350 | HGCO-7245 | LAVANDERIA |
| 4 | SECADORA DE VAPOR | MARNAL | 373DL | 73686 | 3-4-163992 | LAVANDERIA |
| 5 | COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DE 5 H.P., TRIFASICO, 220 VOLTS, 1700 R.P.M. | ITSA | i-722-12-H | B75548-184 | 2621C9200058 | CASA DE MAQUINAS |
| 6 | COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DE 5 H.P., TRIFASICO, 220 VOLTS, 1700 R.P.M. | CYPROMESA | COMPRESORA | 25 | 2621C9200032 | CASA DE MAQUINAS |
| 7 | COMPRESOR 7.5 HP GRADO MEDICO | BEACON MEDICAL | LTM-7D-D120 | S/N | HGCO-03008 | CUARTO DE COMPRESORES |
| 8 | MOTOBOMBA ELECTRICA 3 H.P | BONASA | ME-20-3WEG | H/05/05 | HGCMB001 | TANQUE AGUA CALIENTE |
| 9 | MOTOBOMBA ELECTRICA 5 H.P | BARNES | IB11/2-5-2 | B23154 | HGCMB002 | TANQUE HIDRONEUMATICO |
| 10 | MOTOBOMBA ELECTRICA 5 H.P | BARNES | IB11/2-5-2 | B11048 | HGCMB003 | TANQUE HIDRONEUMATICO |
| 11 | MOTOBOMBA ELECTRICA 7.5 H.P | BARNES | IB11/2-71/2-2 | B25049 | HGCMB004 | T. COND. CALD. 1 |
| 12 | MOTOBOMBA ELECTRICA 3 H.P | BARNES | S/D | S/D | HGCMB005 | T. COND. CALD. 2 |
| 13 | MOTOBOMBA ELECTRICA 5 H.P | BONASA | ME-15-5WEG | K/25/04 | HGCMB006 | T. ELEVADO |
| 14 | MOTOBOMBA ELECTRICA 5 H.P | BARNES | IB2-5-2 | B26526 | HGCMB007 | T. ELEVADO |
| 15 | MOTOBOMBA ELECTRICA 5 H.P | BARNES | IB2-5-2 | B35670 | HGCMB008 | RETROLAVADO CIST. 1 |
| 16 | MOTOBOMBA ELECTRICA 5 H.P | BARNES | IB2-5-2 | S/N | HGCMB009 | CISTERNA A. CRUDA 1 |
| 17 | MOTOBOMBA ELECTRICA 5 H.P | BARNES | IB2-5-2 | B45180 | HGCMB010 | CISTERNA A. CRUDA 2 |
| 18 | MOTOBOMBA ELECTRICA 5 H.P | BONASA | ME-20-5WEG | 17/05 | HGCMB011 | CISTERNA A. CRUDA 2 |

RELACIÓN DE EQUIPOS Y UBICACIÓN: CONS. PARAISO-DOS BOCAS, TAB.

| No. | DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DE 1/2 H.P., MONOFASICO, 1745 R.P.M. | ALANSA | F-101 | 1019 | CPDB-0001 | CUARTO DE COMPRESORES |
| 2 | COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DE 1/2 H.P., MONOFASICO, 1745 R.P.M. | S/N | S/N | S/N | CPDB-0002 | CONS. DENTAL |

4.2. NUMERO DE CONCEPTO, DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS, PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE LAS REFACCIONES.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE MOTOBOMBAS

| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENI MIENTOS ESTIMADOS ANUALES | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LAS REFACCIONES CONTADO A PARTIR DE SU INSTALACIÓN (DÍAS NATURALES) | PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE ½ H.P. | 6 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO BOMBA RECIRCULADORA AGUA CALIENTE DE ¾ H.P. | 9 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO HORIZONTALES Y VERTICALES DE 1 Y 2 HP. | 9 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO HORIZONTALES Y VERTICALES DE 3 HP. | 6 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO HORIZONTALES Y VERTICALES DE 5 HP. | 6 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO HORIZONTALES Y VERTICALES DE 7.5 HP. | 9 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO HORIZONTALES Y VERTICALES DE 10 HP. | 12 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO HORIZONTALES Y VERTICALES DE 15 HP. | 6 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO DIRECTO HORIZONTALES Y VERTICALES DE 20 HP. | 6 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO FLEXIBLE HORIZONTALES Y VERTICALES DE 15 HP. | 6 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS CON ACOPLAMIENTO FLEXIBLE HORIZONTALES Y VERTICALES DE 20 HP. | 10 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBA CONTRA INCENDIO DE COMBUSTIÓN INTERNA A GASOLINA (B&S) DISEÑO AMIS. | 10 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBA CONTRA INCENDIO DE COMBUSTIÓN INTERNA CON MOTOR DIESEL DE 20 H.P. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBA CONTRA INCENDIO DE COMBUSTIÓN INTERNA CON MOTOR DIESEL DE 100 H.P. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUE DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUE DEL SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA CRUDA | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE MOTOBOMBAS

| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENI MIENTOS ESTIMADOS ANUALES | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LAS REFACCIONES CONTADO A PARTIR DE SU INSTALACIÓN (DÍAS NATURALES) | PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINAS PARA MOTOBOMBA SUMERGIBLES DE ½ H.P. | 6 | PIEZA | 90 | 2 |
| 18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLUTH PARA MOTOBOMBA RECIRCULADORA A/C DE ¾ H.P. | 6 | PIEZA | 90 | 2 |
| 19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE BOTONES DE PARO Y ARRANQUE A 220 V. MANUAL, | 12 | PIEZA | 90 | 2 |
| 20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALTERNADOR DEL SISTEMA DE CARGA DE BOMBA CONTRAINCENDIO CON MOTOR DIESEL DE 20 H.P. | 5 | PIEZA | 90 | 2 |
| 21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE (MARCHA) DE BOMBA CONTRAINCENDIO DE COMBUSTIÓN INTERNA A GASOLINA (B&S) DISEÑO AMIS. | 5 | PIEZA | 90 | 2 |
| 22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE ( MARCHA ) DE LA BOMBA DE CONTRAINCENDIO CON MOTOR DIESEL DE 20 H.P. | 5 | PIEZA | 90 | 2 |
| 23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DEL PRECALENTADOR DE LA BOMBA DE CONTRAINCENDIO CON MOTOR DIESEL DE 20 H.P. | 5 | PIEZA | 90 | 2 |
| 24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DEL RADIADOR DE ENFRIAMIENTO DE LA BOMBA DE CONTRAINCENDIO CON MOTOR DIESEL DE 20 H.P. | 5 | PIEZA | 90 | 2 |
| 25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA DE LA BOMBA DE CONTRAINCENDIO CON MOTOR DIESEL DE 20 H.P. | 5 | PIEZA | 90 | 2 |
| 26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERÍA O ACUMULADOR DE 12 Y 24 PLACAS A 12 V DE LA BOMBA DE CONTRA INCENDIO DE COMBUSTIÓN INTERNA A GASOLINA Y DIESEL DIFERENTES CAPACIDADES, MARCAS Y MODELOS. | 10 | PIEZA | 90 | 2 |
| 27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE INYECTORES DE LA BOMBA DE CONTRA INCENDIO CON MOTOR DIESEL DE 20 H.P. | 4 | JUEGO | 90 | 2 |
| 28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELÉCTRICO DE 1 Y 2 HP, SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 5 | SERVICIO | 90 | 3 |
| 29 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELÉCTRICO DE 3 HP, SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 5 | SERVICIO | 90 | 3 |
| 30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELÉCTRICO DE 5 HP, SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 5 | SERVICIO | 90 | 3 |
| 31 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELÉCTRICO DE 7.5 HP, SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 5 | SERVICIO | 90 | 3 |
| 32 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELÉCTRICO DE 10 HP, SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 5 | SERVICIO | 90 | 3 |
| 33 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELÉCTRICO DE 15 HP, SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 5 | SERVICIO | 90 | 3 |
| 34 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELÉCTRICO DE 20 HP, SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO. | 5 | SERVICIO | 90 | 3 |
| 35 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR TRIFÁSICO DE 1 Y 2 HP, 4 POLOS, 1745 Y 3500 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 3 | PIEZA | 90 | 3 |
| 36 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR TRIFÁSICO DE 3 HP, 4 POLOS, 1745 Y 3500 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 3 | PIEZA | 90 | 3 |
| 37 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR TRIFÁSICO DE 5 HP, 4 POLOS, 1745 Y 3500 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 3 | PIEZA | 90 | 3 |
| 38 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR TRIFÁSICO DE 7.5 HP, 4 POLOS, 1745 Y 3500 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 3 | PIEZA | 90 | 3 |
| 39 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR TRIFÁSICO DE 10 HP, 4 POLOS, 1745 Y 3500 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 3 | PIEZA | 90 | 3 |
| 40 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR TRIFÁSICO DE 15 HP, 4 POLOS, 1745 Y 3500 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 3 | PIEZA | 90 | 3 |
| 41 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR TRIFÁSICO DE 20 HP, 4 POLOS, 1745 Y 3500 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 2 | PIEZA | 90 | 3 |
| 42 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPULSOR PARA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 3/4 HP | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 43 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 1 Y 2 HP | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 44 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 3 HP | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 45 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 5 HP | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 46 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 7.5 HP | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 47 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 10 H.P. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 48 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 15 H.P. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 49 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR PARA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 20 H.P. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 50 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES, TAMAÑO NEMA 1, TENSIÓN Y FREC. DE LA BOBINA 220 VOLTS/60HZ. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 51 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES, TAMAÑO NEMA 2, TENSIÓN Y FREC. DE LA BOBINA 220 VOLTS/60HZ. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 52 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES, TAMAÑO NEMA 3, TENSIÓN Y FREC. DE LA BOBINA 220 VOLTS/60HZ. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 53 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE ELEMENTOS TÉRMICOS PARA CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES TAMAÑO NEMA 1. | 5 | JUEGO | 90 | 3 |
| 54 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE ELEMENTOS TÉRMICOS PARA CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES TAMAÑO NEMA 2. | 5 | JUEGO | 90 | 3 |
| 55 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE ELEMENTOS TÉRMICOS PARA CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES TAMAÑO NEMA 3. | 5 | JUEGO | 90 | 3 |
| 56 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO FAL DE 15 AMP. A 220 V. PARA MOTOR DE 1 Y 2 H.P. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 57 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO FAL DE 30 AMP. A 220 V. PARA MOTOR DE 3 Y 5 H.P. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 58 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO FAL DE 70 AMP. A 220 V. PARA MOTOR DE 10 H.P. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 59 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO FAL DE 100 AMP. A 220 V. PARA MOTOR DE 15 , 20 Y 25 H.P. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 60 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO PILOTO NEÓN A 220 V. | 20 | PIEZA | 90 | 3 |
| 61 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA FOCO PILOTO NEÓN A 220 V. | 18 | PIEZA | 90 | 3 |
| 62 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE 0 A 10 KG. PARA TANQUE HIDRONEUMATICO | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 63 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE SEGURIDAD DE 1” DE DIÁMETRO DE 0 A 10 KG. PARA TANQUE HIDRONEUMATICO | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 64 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA PARA ESCALA DE CRISTAL CON EMPAQUES DE 5/8” DE DIÁMETRO PARA TANQUE HIDRONEUMATICO | 6 | PIEZA | 90 | 3 |
| 65 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALA DE CRISTAL CON EMPAQUES DE 5/8” DE DIÁMETRO PARA TANQUE HIDRONEUMATICO | 6 | PIEZA | 90 | 3 |
| 66 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE RETENCIÓN CHEK HORIZONTAL Y VERTICAL EN BRONCE DE 2” DE DIÁMETRO. | 6 | PIEZA | 90 | 3 |
| 67 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE RETENCIÓN CHEK HORIZONTAL Y VERTICAL EN BRONCE DE 1 1/2” DE DIÁMETRO. | 6 | PIEZA | 90 | 3 |
| 68 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE RETENCIÓN CHEK HORIZONTAL Y VERTICAL EN BRONCE DE 1” DE DIÁMETRO. | 6 | PIEZA | 90 | 3 |
| 69 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MANÓMETRO DE CARÁTULA DE 3” DE DIAMETRO Y DE 0 A 10 KGRS. DE PRESIÓN. | 10 | PIEZA | 90 | 3 |
| 70 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 4” F. F. A 150 PSI. | 10 | PIEZA | 90 | 3 |
| 71 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 3” F. F. A 150 PSI. | 10 | PIEZA | 90 | 3 |
| 72 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 2” F. F. A 150 PSI. | 10 | PIEZA | 90 | 3 |
| 73 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2” A 125 PSI. SOLDABLE O ROSCADA. | 10 | PIEZA | 90 | 3 |
| 74 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2” A 125 PSI. SOLDABLE O ROSCADA. | 10 | PIEZA | 90 | 3 |
| 75 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1” A 125 PSI. SOLDABLE O ROSCADA. | 10 | PIEZA | 90 | 3 |
| 76 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGULADORA DE VAPOR DE 0-10 KGRS. DE 1 ½” A 150 PSI. ROSCADA. | 10 | PIEZA | 90 | 3 |

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS   DE LAVANDERIA

| No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE REFEREN CIA DE MANTENI MIENTOS ESTIMADOS ANUALES | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LAS REFACCIONES CONTADO A PARTIR DE SU INSTALACIÓN (DÍAS NATURALES) | PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAVADORA DE ROPA DE TINA HORIZONTAL Y VERTICAL DIFERENTES MARCAS Y MODELOS CON CAPACIDAD DE 48 KG. | 20 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 78 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022-PM-V DE TINA VERTICAL CAPACIDAD DE 23 KG. | 20 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 79 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRIFUGA EXTRACTORA DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS CON CAPACIDAD DE 36 KG. | 10 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 80 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TÓMBOLA SECADORA DE ROPA A VAPOR, GAS Y ELÉCTRICA DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS CON CAPACIDAD DE 23 KG. | 15 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 81 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TÓMBOLA SECADORA DE ROPA A VAPOR, GAS Y ELÉCTRICA DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS CON CAPACIDAD DE 45 KG. | 15 | SERVICIO | 90 | 2 |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE LAVANDERÍA |
| No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE REFEREN CIA DE MANTENI MIENTOS ESTIMADOS ANUALES | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LAS REFACCIONES CONTADO A PARTIR DE SU INSTALACIÓN (DÍAS NATURALES) | PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES |
| 82 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE DE 1 ½” DE DIÁMETRO PARA AGUA, 220 VOLTS A LAVADORA DE ROPA DE TINA HORIZONTAL Y VERTICALES DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 83 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR TERMOMAGNETICO TIPO 3TB44, O EQUIVALENTES CON PROTECTOR TÉRMICO DE 16 AMPS, LAVADORA DE ROPA DE TINA HORIZONTAL Y VERTICAL Y TÓMBOLAS SECADORAS DE ROPA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 84 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA AUTOMÁTICA REVERSIBLE DE 220 VCA. A LAVADORA DE ROPA DE TINA HORIZONTAL Y VERTICALES DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 85 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA CON CUÑERO Y CUÑA EN ACERO INOXIDABLE PARA CANASTA DE LAVADORAS DE TINA HORIZONTAL Y VERTICAL DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS. | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 86 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA CON CUÑERO Y CUÑA EN ACERO INOXIDABLE PARA REDUCTOR DE LAVADORAS DE TINA HORIZONTAL Y VERTICAL, DE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 87 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTO PARA VÁLVULA DE DESAGÜE DE TINA DE LAS LAVADORAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS. | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 88 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EL RETEN No.130X110X12 BA A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 89 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTO No. NU 218 ECP A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 90 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTO No.22212 CCK A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 91 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES FRICC. 154020011336 180N. A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS | 6 | PIEZA | 90 | 4 |
| 92 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUELLE SUSPENSIÓN PARA LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 6 | PIEZA | 90 | 4 |
| 93 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ESTABILIZADOR No.83161.344 I W3 A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 94 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONMUTADOR DE FUNCIONES (PARA PM) A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 95 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO PULSOR HONGO ENCL. 3SB10 00-1AC 01 A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 96 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PILOTO 1W1X11/3359 BLANC A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 97 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PUERTA DE BISAGRA Y CIERRE A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 98 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DESAGÜE 24 A. MTR453L18 A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 99 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONVERTIDOR FRN 2.2 G11S-4EM A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 100 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO EFL-4-0G11-4 A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 101 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA COMPUTADORA PM HS4 A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 102 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE INDUCTANCIA DCR002 A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 103 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR TIPO 3TR10 24-1AL2 A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 104 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR IPOO 100 BA PARA 380 400 415 440 480 V. A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 105 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PAQUETE 3LD2-103-OTK53 A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 106 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOBINA DE CIERRE DE SEGURIDAD A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 Y HS-4055 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 25 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 107 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTE RECTIFICADOR FAGOR FB1010 A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 108 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR 120X120X38 220 240 A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 109 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTO TRANSFORMADOR 111 1POO 4 KVA (PARA 200-208-220-230-240 V.) A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 110 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR COMPLETO PARA PRODUCTO A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 111 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO VÁLVULA CUÁDRUPLE 389-A 180ª A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 112 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO VÁLVULA DOS VIAS A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 113 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO VÁLVULA INDUSTRIAL ELBI A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 114 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO DE LAVADO PM A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 115 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADO Y CENTRIFUGADO MT 103-140/4 230/400V. 3 KW, A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 116 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADO Y CENTRIFUGADO SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 117 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA TRAPECIAL SPZ-2000 A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 118 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE HULE DE NEOPRENO DE PUERTA A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 119 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES DE HULES DE NEOPRENO TIPO DONA PARA CENTRIFUGA EXPRIMIDORA DE ROPA CON CAPACIDAD DE 36 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 120 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS AXIALES PARA FLECHA DE CANASTA DE CENTRIFUGA EXPRIMIDORA DE ROPA CON CAPACIDAD DE 36 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 121 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE BALATAS DE FRENO DE CENTRIFUGA EXPRIMIDORA DE ROPA CON CAPACIDAD DE 36 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 122 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES, TAMAÑO NEMA 1, TENSIÓN Y FRECUENCIA DE LA BOBINA 220 V/60 HZ, PARA CENTRÍFUGA EXPRIMIDORA DE ROPA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 123 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA CON CUÑERO Y CUÑA DE ACERO INOXIDABLE PARA CANASTA DE CENTRIFUGA EXTRACTORA DE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 124 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERPENTÍN A TÓMBOLA SECADORA DE ROPA A VAPOR DE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 125 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO A TÓMBOLA SECADORA DE ROPA A GAS, VAPOR Y ELÉCTRICA CON CAPACIDAD DE 23 Y 45 KGRS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 126 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPAS TERMODINÁMICAS DE ¾” A TÓMBOLA SECADORA DE ROPA Y PLANCHADORA DE RODILLO (MANGLE), DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 127 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPAS TERMODINÁMICAS DE 1” A TÓMBOLA SECADORA DE ROPA Y PLANCHADORA DE RODILLO (MANGLE), DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 128 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPROC DENTADOS, CADENA Y TENSOR DE LA TRANSMISIÓN A TÓMBOLA SECADORA DE ROPA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 129 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE POLEAS Y TENSOR DE LA TRANSMISIÓN A TÓMBOLAS SECADORAS DE ROPA DE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 130 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA CON CUÑERO Y CUÑA DE ACERO INOXIDABLE PARA CANASTA DE TÓMBOLA SECADORA DE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 131 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA CON CUÑERO Y CUÑA DE ACERO INOXIDABLE PARA REDUCTOR DE TÓMBOLA SECADORA DE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 132 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELOJ MECÁNICO DE 60 MINUTOS A EQUIPOS DE LAVANDERÍA. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 133 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE BOTONES DE PARO Y ARRANQUE MANUAL A 220 V. A EQUIPOS DE LAVANDERÍA. | 4 | PIEZA | 90 | 4 |
| 134 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELÉCTRICO DE 1 Y 2 H.P, SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO A EQUIPOS DE LAVANDERÍA. | 5 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 135 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELÉCTRICO DE 3 Y 4 H.P, SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO A EQUIPOS DE LAVANDERÍA. | 5 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 136 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELÉCTRICO DE 1 Y 2 H.P. TRIFÁSICO, 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. A EQUIPOS DE LAVANDERÍA. | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 137 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELÉCTRICO DE 3 Y 4 H.P. TRIFÁSICO, 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. A EQUIPOS DE LAVANDERÍA. | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 138 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERAS DE 1 1/2” TIPO PARED Y PISO A EQUIPOS DE LAVANDERÍA | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 139 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERAS DE 2” TIPO PARED Y PISO A EQUIPOS DE LAVANDERÍA | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 140 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERAS DE 2 1/2” TIPO PARED Y PISO A EQUIPOS DE LAVANDERÍA | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 141 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMÓMETROS CON CARÁTULA DE 2” DE DIÁMETRO DE 0 A 300ºC A EQUIPOS DE LAVANDERÍA. | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 142 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 2” F.F. A 800 PSI. PARA VAPOR ROSCADA A EQUIPOS DE LAVANDERÍA. | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 143 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 1 1/2” F.F. A 800 PSI. PARA VAPOR ROSCADA A EQUIPOS DE LAVANDERÍA. | 5 | PIEZA | 90 | 4 |
| 144 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 1” F.F. A 800 PSI. PARA VAPOR ROSCADA A EQUIPOS DE LAVANDERÍA. | 5 | PIEZA | 90 | 4 |

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPRESORES DE AIRE

| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENI MIENTOS ESTIMA DOS ANUALES | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LAS REFACCIONES CONTADO A PARTIR DE SU INSTALACIÓN (DÍAS NATURALES | PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES DE AIRE DE 1.5 H.P. | 6 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 146 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES DE AIRE DE 2 H.P. | 6 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 147 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES DE AIRE: DE 3 H.P. | 6 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 148 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES DE AIRE DE 5 H.P | 6 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 149 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES DE AIRE 7.5 H.P | 6 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 150 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES DE AIRE 10 H.P | 6 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 151 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES DE AIRE 15 H.P | 6 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 152 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE MARCA BEACON MEDICAL PRODUCTS, MODELO LTM-7D-D120 DE 7.5 H.P. | 10 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 153 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE MARCA BEACON MEDICAL PRODUCTS, MODELO LTM-7D-D120 DE 10 H.P. | 10 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 154 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE MARCA BEACON MEDICAL PRODUCTS, MODELO LTM-7D-D120 DE 15 H.P. | 10 | SERVICIO | 90 | 2 |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPRESORES DE AIRE |
| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENI MIENTOS ESTIMA DOS ANUALES | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LAS REFACCIONES CONTADO A PARTIR DE SU INSTALACIÓN (DÍAS NATURALES | PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES |
| 155 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZA DE COMPRESOR DE AIRE DE 1.5 HP. POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 156 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZA DE COMPRESOR DE AIRE DE 2 HP. POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 157 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZA DE COMPRESOR DE AIRE DE 3 H.P. POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 158 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZA DE COMPRESOR DE AIRE DE 5 H.P. POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 159 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZA DE COMPRESOR DE AIRE DE 7.5 H.P. POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 160 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZA DE COMPRESOR DE AIRE DE 10 H.P. POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 161 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DE 7.5 H.P. DIFERENTES MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 162 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DE 10 H.P. DIFERENTES MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 163 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DE 15 H.P. DIFERENTES MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 164 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACIÓN DE CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE DE 7.5 H.P. GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA. | 3 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 165 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACIÓN DE CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE DE 10 H.P. GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA. | 3 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 166 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACIÓN DE CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE DE 15 H.P. GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA. | 3 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 167 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE ALTA TEMPERATURA DEL CILINDRO PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 168 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECADORES CON DESECANTE DOBLES, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 169 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR DE PUNTO DE ROCIÓ, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 170 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE DEL DESCARGADOR PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 171 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE DRENAJE DE SOLENOIDE PROGRAMADA PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 172 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTROS DE ALIMENTACIÓN DE AIRE CON CUBIERTA DE 1” DE DIÁMETRO DE ENTRADA, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 173 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTROS COMPLETO CON CARCAZA DE CABEZOTE PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS: | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 174 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREFILTRO TIPO IMPACTO MOD- HF11-16-4-DPL, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS: | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 175 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREFILTRO TIPO IMPACTO MOD- HF11-20-4-DPL, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS: | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 176 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE REEMPLAZO PARA LOS PREFILTRO TIPO IMPACTO MOD- HF11-16-4-DPL, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS: | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 177 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE REEMPLAZO PARA LOS PREFILTRO TIPO IMPACTO MOD- HF11-20-4-DPL, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS: | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 178 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 VA. A 220/115 VOLS PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 179 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR AUXILIAR TRIFÁSICO DE 120VAC A 10 A. PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 180 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 120 VAC A 10 A, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 181 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS DE 1.5 HP. SE EMBOBINAN, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 182 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS DE 2 HP. SE EMBOBINAN, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 183 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS 3 HP. SE EMBOBINAN, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 184 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS 5 HP. SE EMBOBINAN, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 185 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS 7.5 HP. SE EMBOBINAN, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 186 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS DE 10 HP. SE EMBOBINAN, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 187 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS PARA COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, SE EMBOBINA Y SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO DE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELO DE 7.5 HP. | 3 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 188 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS PARA COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, SE EMBOBINA Y SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO DE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS DE 10 HP. | 3 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 189 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS PARA COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, SE EMBOBINA Y SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO DE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS DE 15 HP. | 3 | SERVICIO | 90 | 4 |
| 190 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELÉCTRICO DE 1.5 HP. TRIFÁSICO, 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 191 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELÉCTRICO DE 2 HP. TRIFÁSICO, 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 192 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELÉCTRICO 3 HP. TRIFÁSICO, 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 193 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELÉCTRICO 5 HP. TRIFÁSICO, 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 194 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELÉCTRICO 7.5 HP. TRIFÁSICO, 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 195 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELÉCTRICO DE 10 H.P. TRIFÁSICO, 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 196 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELÉCTRICOS DE 7.5 HP. PARA COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, TRIFÁSICO DIFERENTES CAPACIDADES, 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 197 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELÉCTRICOS DE 10 HP. PARA COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, TRIFÁSICO DIFERENTES CAPACIDADES, 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 198 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICOS DE 15 H.P. PARA COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, TRIFÁSICO DIFERENTES CAPACIDADES, 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 199 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN PARA COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, DE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 200 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN A COMPRESORES DE AIRE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 201 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MANÓMETRO DE CARÁTULA DE 2” DE DIÁMETRO DE 0 A 180 PSI. A COMPRESORES DE AIRE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 202 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO, PARA LÍNEAS DE HOSPITALIZACIÓN Y DENTAL | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 203 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE SEPARADOR DE HUMEDAD CON PURGA DE FONDO, PARA LÍNEAS DE HOSPITALIZACIÓN Y DENTAL | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 204 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE AIRE DE ½” DE DIAM PARA COMPRESORES DE AIRE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 205 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD DE ½” DE DIAM. PARA COMPRESORES DE AIRE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 206 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADORA DE AIRE CON ENTRADA Y SALIDA DE ½”, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 207 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RADIADOR ENFRIADOR DE AIRE, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS | 3 | PIEZA | 90 | 4 |
| 208 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CERÁMICA ELECTRO NEUMÁTICA 4 VÍAS PARA SECADOR, 2 POSICIONES PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS. | 3 | PIEZA | 90 | 4 |

EQUIPOS VARIOS

| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENI MIENTOS ESTIMA DOS ANUALES | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LAS REFACCIONES CONTADO A PARTIR DE SU INSTALACIÓN (DÍAS NATURALES | PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA ROSCABLE DE 2” DE DIÁMETRO, ACERO AL CARBÓN 800 LBS | 3 | PIEZAS | 90 | 2 |
| 210 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA ROSCABLE DE 1 1/2” DE DIÁMETRO, ACERO AL CARBÓN 800 LBS | 3 | PIEZAS | 90 | 2 |
| 211 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA ROSCABLE DE 1” DE DIÁMETRO, ACERO AL CARBÓN 800 LBS | 3 | PIEZAS | 90 | 2 |
| 212 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA ROSCABLE DE 3/4” DE DIÁMETRO, ACERO AL CARBÓN 800 LBS | 3 | PIEZAS | 90 | 2 |
| 213 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA ROSCABLE DE 1/2” DE DIÁMETRO, ACERO AL CARBÓN 800 LBS | 3 | PIEZAS | 90 | 2 |
| 214 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA EXTERIOR BRIDADAS DE 6” DE DIÁMETRO, CLASE 150 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 215 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA EXTERIOR BRIDADAS DE 4” DE DIÁMETRO, CLASE 150 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 216 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA EXTERIOR BRIDADAS DE 3” DE DIÁMETRO, CLASE 150 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 217 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA EXTERIOR BRIDADAS DE 2” DE DIÁMETRO, CLASE 150 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 218 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN CHECK EXTERIOR BRIDADAS DE 6” DE DIÁMETRO, CLASE 150 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 219 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN CHECK EXTERIOR BRIDADAS DE 4” DE DIÁMETRO, CLASE 150 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 220 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN CHECK EXTERIOR BRIDADAS DE 3” DE DIÁMETRO, CLASE 150 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 221 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN CHECK EXTERIOR BRIDADAS DE 2” DE DIÁMETRO, CLASE 150 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 222 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE O ROSCADA DE ACERO AL CARBÓN DE 6” 150 PSI | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 223 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE O ROSCADA DE ACERO AL CARBÓN DE 4” 150 PSI | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 224 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE O ROSCADA DE ACERO AL CARBÓN DE 3” 150 PSI | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE O ROSCADA DE ACERO AL CARBÓN DE 2” 150 PSI | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 226 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA S/C. EXT. BISELADO DE 6” DE DIÁMETRO CEDULA 80, PARED 0.300 A106 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 227 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA S/C. EXT. BISELADO DE 4” DE DIÁMETRO CEDULA 80, PARED 0.300 A106 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 228 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA S/C. EXT. BISELADO DE 3” DE DIÁMETRO CEDULA 80, PARED 0.300 A106 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 229 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA S/C. EXT. BISELADO DE 2” DE DIÁMETRO CEDULA 80, PARED 0.300 A106 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 230 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA S/C. EXT. BISELADO DE 1 1/2” DE DIÁMETRO CEDULA 80, PARED 0.300 A106 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 231 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA S/C. EXT. BISELADO DE 1” DE DIÁMETRO CEDULA 80, PARED 0.300 A106 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 232 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA S/C. EXT. BISELADO DE 3/4” DE DIÁMETRO CEDULA 80, PARED 0.300 A106 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 233 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA S/C. EXT. BISELADO DE 1/2” DE DIÁMETRO CEDULA 80, PARED 0.300 A106 | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 234 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN EXTERIOR ROSCADA DE 2” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 235 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN EXTERIOR ROSCADA DE 1 1/2” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 236 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN EXTERIOR ROSCADA DE 1” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 237 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN EXTERIOR ROSCADA DE 3/4” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 238 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN EXTERIOR ROSCADA DE 1/2” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 239 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO PARA VAPOR TIPO “Y” DE ACERO AL CARBÓN DE 1 ½” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 240 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO PARA VAPOR TIPO “Y” DE ACERO AL CARBÓN DE 1” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 241 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO PARA VAPOR TIPO “Y” DE ACERO AL CARBÓN DE 3/4” DE DIÁMETRO 300 LBS ROSCADO | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 242 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO PARA VAPOR TIPO “Y” DE ACERO AL CARBÓN DE 1/2” DE DIÁMETRO 300 LBS ROSCADO | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 243 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS EXTERIOR ROSCADO DE 2” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 244 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS EXTERIOR ROSCADO DE 1 1/2” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 245 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS EXTERIOR ROSCADO DE 1” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 246 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS EXTERIOR ROSCADO DE 3/4” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 247 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS EXTERIOR ROSCADO DE 1/2” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 248 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EXTERIOR ROSCADO DE 2” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 249 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EXTERIOR ROSCADO DE 11/2” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 250 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EXTERIOR ROSCADO DE 1” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 251 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EXTERIOR ROSCADO DE 3/4” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |
| 252 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EXTERIOR ROSCADO DE 1/2” DE DIÁMETRO 3000 LBS. | 3 | SERVICIO | 90 | 2 |

4.3  ALCANCES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

ALCANCE DEL SERVICIO MANTENIMIENTO  PREVENTIVO A  EQUIPOS   MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE ACOPLE DIRECTO Y FLEXIBLE, COMBUSTIÓN INTERNA, RECIRCULADORAS DE AGUA CALIENTE Y SUMERGIBLES

CONCEPTO 1 AL 11.- MANTENIMIENTOS  PREVENTIVOS A  EQUIPOS   MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE ACOPLE DIRECTO Y FLEXIBLE, RECIRCULADORAS DE AGUA CALIENTE Y SUMERGIBLES

1.- LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN

2.- DESERGENIZAR EL EQUIPO.

3.- INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4- DESMONTAR EL EQUIPO PARA DESACOPLAR LA BOMBA DEL MOTOR ELÉCTRICO.

5- DESARMAR LA BOMBA PARA SU REVISIÓN Y LIMPIEZA, EXTRAYENDO EL IMPULSOR Y SELLO MECÁNICO, REVISAR  LA FLECHA DEL MOTOR ELÉCTRICO, CUÑERO Y EL  IMPULSOR, VERIFICANDO QUE NO EXISTAN DESAJUSTES  PARA EVITAR CABECEO Y ROTURA DE PIZARRA.

REVISAR Y APLICAR  LIMPIEZA AL CARACOL, OBSERVANDO QUE LA BASE DONDE VA INSTALADA   LA PIZARRA DEL SELLO MECÁNICO SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SELLO MECÁNICO, INSTALÁNDOSE EN LA FLECHA DEL MOTOR ELÉCTRICO CON EL IMPULSOR Y  EMPAQUETADURA DE GARLOK CON  JUNTA DE SILICÓN.

6.- DESARMAR EL MOTOR ELÉCTRICO, EXTRACCIÓN DE BALEROS DAÑADOS, APLICAR   LIMPIEZA CON PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25, APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE AL EMBOBINADO, REVISIÓN Y AJUSTES DE  TAZAS DE LAS TAPAS Y FLECHA DEL ROTOR,  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALEROS PARA ALTA VELOCIDAD CR-3, ARMÁNDOSE NUEVAMENTE EL MOTOR ELÉCTRICO, EFECTUANDO PRUEBAS  DE AISLAMIENTO, OHMICA, VOLTAJE Y AMPERAJE EN VACIÓ.

7-ACOPLAR  EL MOTOR  ELÉCTRICO A LA BOMBA, INSTALÁNDOSE EN SU LUGAR DE OPERACIÓN, OBSERVANDO QUE NO EXISTAN RUIDOS Y VIBRACIONES ANORMALES, CORRIGIENDO FUGAS DE AGUA Y CHECANDO AMPERAJE A PLENA CARGA.

8- APLICAR  LIMPIEZA A LOS CHECK HORIZONTAL Y VERTICAL, LIBRÁNDOLOS DE RESIDUOS DE LODO Y ARENA.

10-REVISAR Y APLICAR LA LIMPIEZA EN GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO OPERATIVO, APLICANDO PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 CON AIRE A PRESIÓN, A CONTACTORES, ARRANCADORES, INTERRUPTORES, FOCOS PILOTOS, SWITCH Y TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS ASÍ COMO EL REAPRIETE DE  TORNILLERIA Y  TERMINALES EN GENERAL.

11- APLICAR  PINTURA EN ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO, APLICÁNDOSE CON BROCHA DE CERDA  Y DÁNDOLE DOS MANOS COMO MÍNIMO, A BOMBA COLOR VERDE BANDERA, A MOTOR ELÉCTRICO  COLOR AZUL ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS COLOR AZUL ELÉCTRICO, A TUBERÍAS PARA AGUA COLOR BLANCO A BASES DE CONCRETO COLOR AMARILLO Y NEGRO,  ASÍ COMO LIMPIEZA EN GENERAL AL ÁREA DE TRABAJO   Y ENTREGA DEL EQUIPO AL USUARIO.

CONCEPTO. 12 AL 14.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS CONTRA INCENDIO DE COMBUSTIÓN INTERNA  A  GASOLINA Y DIESEL DE DIFERENTES MODELOS, MARCAS Y CAPACIDADES

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR A GASOLINA TIPO

5.-AFINACIÓN A  MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA A GASOLINA, APLICANDO, LIMPIEZA EN GENERAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACEITE SAE-40, FILTROS DE ACEITE, FILTRO DE  GASOLINA   Y FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE BUJÍAS, PLATINOS, LIMPIEZA  A  CARBURADOR, MARCHA, ALTERNADOR,

6.-REVISIÓN DE BATERÍA, CHECANDO SU NIVEL DE AGUA  Y CARGA O REMPLAZARLA EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA.

7.- REVISIÓN DEL  VENTILADOR, OBSERVANDO QUE LA BANDA SE ENCUENTRE TENSADA NORMALMENTE O ENCASO REEMPLAZARLA.

8.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE ACOPLAMIENTO FLEXIBLE

9- RETIRAR COPLE DE ACOPLAMIENTO ENTRE LA BOMBA Y EL MOTOR DE COMBUSTIÓN, EXTRACCIÓN DE BALEROS DAÑADOS Y RETEN,     REVISAR  LA FLECHA Y EL  IMPULSOR OBSERVANDO QUE NO EXISTAN DESAJUSTES PARA EVITAR CABECEO Y ROTURA DE PIZARRA.

10.-REVISAR Y APLICAR  LIMPIEZA AL CARACOL, OBSERVANDO QUE LA BASE DONDE VA INSTALADA   LA PIZARRA DEL SELLO MECÁNICO SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

11.-REVISAR Y OBSERVAR QUE EL COPLE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES DE TRABAJO

12.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SELLO MECÁNICO O SELLO DE PRENSE, BALEROS DE ALTA VELOCIDAD CR-3 Y RETEN DE ACEITE O GRASA,  INSTALÁNDOSE EN LA CARCAZA Y FLECHA CON EL IMPULSOR Y  EMPAQUETADURA DE GARLOK CON  JUNTA DE SILICÓN.

13.-PINTURA GRAL: APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y ACABADO EN COLOR ROJO BERMELLÓN.

14.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR

15.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

16- LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO. 15.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUE DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

3.-LIMPIEZA Y RASQUETEO DEL TANQUE POR LA PARTE INTERIOR, DEJÁNDOLO LISTO PARA RECIBIR PRIMARIO.

4.-APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO Y PINTURA AULADA  POR LA PARTE INTERIOR DEL TANQUE.

5.-APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO Y ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO AL TANQUE  POR LA PARTE EXTERIOR, TUBERÍA Y CONEXIONES.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y PUREZA DEL AGUA.

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO. 16.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUE DEL SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA CRUDA

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

3.-RETIRAR LA CARGA FILTRANTE EXISTENTE, DEPOSITÁNDOLA FUERA DE LA UNIDAD.

4.-LIMPIEZA Y RASQUETEO DEL TANQUE POR LA PARTE INTERIOR, DEJÁNDOLO LISTO PARA RECIBIR PRIMARIO.

5.-APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO Y PINTURA AULADA  POR LA PARTE INTERIOR DEL TANQUE.

6.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL FILTRANTE COMPUESTO POR: CARGA FILTRANTE DE GRABA CLORADA, ARENA ANTRACITA, CARBÓN ACTIVADO, PRODUCTO PARA ELIMINAR EL HIERRO.

7.-APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO Y ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO AL TANQUE  POR LA PARTE EXTERIOR, TUBERÍA Y CONEXIONES.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y PUREZA DEL AGUA.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

ALCANCE DEL SERVICIO MANTENIMIENTO  CORRECTIVO A  EQUIPOS   MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE ACOPLE DIRECTO Y FLEXIBLE, COMBUSTIÓN INTERNA, RECIRCULADORAS DE AGUA CALIENTE Y SUMERGIBLES

CONCEPTO. 17.-   MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINAS PARA MOTOBOMBA SUMERGIBLES DE ½  H.P.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  LAS TURBINAS   DAÑADAS.

5. -VERIFICAR QUE  LAS TURBINAS   SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE  LAS TURBINAS   Y QUE  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO. 18.-   MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLUTH PARA MOTOBOMBA RECIRCULADORA A/C DE ¾ H.P.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  EL CHUTH   DAÑADO.

5. -VERIFICAR QUE  EL CHUTH   SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE  EL CHUTH    SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 19.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE BOTONES DE PARO Y ARRANQUE MANUAL A 220 V.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  LA ESTACIÓN DE BOTONES  DAÑADAS.

5. -VERIFICAR QUE  LA ESTACIÓN DE BOTONES  SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE  LA ESTACIÓN DE BOTONES  Y QUE  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 20.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTERNADOR DEL SISTEMA DE CARGA DE BOMBA DE CONTRA INCENDIO CON MOTOR DIESEL DE  20 H.P.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESCONEXIÓN MECÁNICA: RETIRAR TORNILLERIA HASTA QUE SE ENCUENTRE LIBRE EL ALTERNADOR.

5.-VERIFICAR  QUE  SEAN EL ALTERNADOR, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-DESMONTAR Y RETIRAR EL ALTERNADOR DAÑADO.

7.-COLOCACIÓN   DEL ALTERNADOR, EN EL EQUIPO, CON SU ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

11.- LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

## CONCEPTO 21 Y 22.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE (MARCHA) DE LA MOTOBOMBA DE CONTRA INCENDIO DE COMBUSTIÓN INTERNA A GASOLINA Y DIESEL DIFERENTES,  MODELOS, MARCA Y CAPACIDADES.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESCONEXIÓN MECÁNICA: RETIRAR TORNILLERIA HASTA QUE SE ENCUENTRE LIBRE EL MOTOR DE ARRANQUE.

5.-VERIFICAR  QUE  SEAN EL MOTOR DE ARRANQUE, DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL CAMBIO Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-DESMONTAR Y RETIRAR EL MOTOR DE ARRANQUE DAÑADO.

7.-COLOCACIÓN   DEL MOTOR DE ARRANQUE, EN EL EQUIPO, CON SU ALINEACIÓN Y FIJACIÓN.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

11.- LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 23.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PRECALENTADOR DE LA BOMBA DE CONTRA INCENDIO CON MOTOR DIESEL DE 20 H.P.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL PRECALENTADOR SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL PRECALENTADOR DAÑADO.

6.-COLOCACIÓN DE EL PRECALENTADOR NUEVO, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

11.-TRAMITAR ORDEN DE SERVICIO Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL USUARIO.

CONCEPTO 24.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIADOR DE ENFRIAMIENTO DE LA MOTOBOMBA DE CONTRA INCENDIO CON MOTOR DIESEL DE 20 H.P.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL RADIADOR DE ENFRIAMIENTO SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL RADIADOR DE ENFRIAMIENTO DAÑADO.

6.-COLOCACIÓN DEL RADIADOR DE ENFRIAMIENTO NUEVO, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

11.-TRAMITAR ORDEN DE SERVICIO Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL USUARIO.

CONCEPTO 25.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA DE LA MOTOBOMBA DE CONTRA INCENDIO CON MOTOR DIESEL DE 20 H.P.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE LA BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LA BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA DAÑADA.

6.-COLOCACIÓN DE LA BOMBA RECIRCULADORA DE NUEVA, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

11.-TRAMITAR ORDEN DE SERVICIO Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL USUARIO.

CONCEPTO 26.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA O ACUMULADOR DE 12 Y 24 PLACAS A 12 V  DE LA BOMBA DE CONTRA INCENDIO DE COMBUSTIÓN INTERNA A GASOLINA Y DIESEL DIFERENTES MODELOS, MARCA Y CAPACIDADES.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE LA BATERÍA O ACUMULADOR SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LA BATERÍA O ACUMULADOR DE 12 Y 24 PLACAS A 12 V  DAÑADA.

6.-COLOCACIÓN DE LA BATERÍA O ACUMULADOR DE 12 Y 24 PLACAS A 12 V  NUEVA, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

11.-TRAMITAR ORDEN DE SERVICIO Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL USUARIO.

CONCEPTO 27.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE INYECTORES PARA  MOTOR DIESEL DE 20 H.P.  DE LA BOMBA DE CONTRA INCENDIO.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL JUEGO DE INYECTORES SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR JUEGO DE INYECTORES DAÑADO.

6.-COLOCACIÓN DE JUEGO DE INYECTORES NUEVO, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

11.-TRAMITAR ORDEN DE SERVICIO Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL USUARIO.

CONCEPTO 28 AL 34.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS SE EMBOBINA Y SE CAMBIAN  BALEROS Y SE APLICA  PINTURA COMO  ACABADO, DIFERENTES MODELOS, MARCA Y CAPACIDADES

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR RETIRANDO ALIMENTADOR  DE LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR

5.- RETIRAR TORNILLERIA, DESACOPLAR EL MOTOR ELÉCTRICO DE LA BOMBA PARA SU REPARACIÓN

6.-AL MOTOR ELÉCTRICO SE DEBE EFECTUAR EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO:

7.-REPOSICIÓN O  CAMBIO DE  BALEROS DE DIFERENTES NÚMEROS

8.-RELLENO Y RECTIFICACIÓN DE FLECHAS, TAZAS Y BUGES A BASE DE TORNO MECÁNICO

9.- REPOSICIÓN DEL VENTILADOR CUANDO SE ENCUENTRE DAÑADO

10.-REEMBOBINANDO  DEL  MOTOR ELÉCTRICO CON SU ALAMBRE ADECUADO APLICACIÓN DE  2 MANOS DE BARNIZ ADECUADO AL DEVANADO DEL ESTATOR

11.-REVISIÓN DE CAJA DE CONEXIONES,

12.-ARMAR Y ACOPLAR  EL  MOTOR ELÉCTRICO A LA  BOMBA, ASÍ COMO   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE EL EQUIPO

13.-EFECTUAR PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTENCIA OHMICA

14.-PINTURA GRAL: APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y ACABADO EN COLOR AZUL ELÉCTRICO.

15.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR

16.-COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL MOTOR EN SU BASE  CON ARANDELA DE PRESIÓN Y TUERCA.

17.-CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR, AISLANDO CON CINTA AISLANTE PARA EL VOLTAJE ADECUADO.

18.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

19.- LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 35 AL 41.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFÁSICO, 4 POLOS, 1745 Y 3500 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS, DIFERENTES MODELOS, MARCA Y CAPACIDADES

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR RETIRANDO ALIMENTADOR  DE LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR

5.- RETIRAR TORNILLERIA, DESACOPLAR EL MOTOR ELÉCTRICO DE LA BOMBA PARA SU REPOSICIÓN

6.-VERIFICAR QUE SEA EL MOTOR, DE ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO  Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7.-COLOCACIÓN DEL MOTOR NUEVO,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

8.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS  ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

9.- EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (RESISTENCIA Y AISLAMIENTO)

10.-CHECAR SENTIDO DEL GIRO DEL MOTOR QUE SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO DEL  PROCESO.

11.-TODO  EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

12.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 42 AL 49.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPULSORES A MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS, DIFERENTES MODELOS, MARCA Y CAPACIDADES.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- DESACOPLAR LA BOMBA DEL MOTOR ELÉCTRICO, PARA LA EXTRACCIÓN DEL IMPULSOR DAÑADO

5.-VERIFICAR QUE  EL IMPULSOR, CUMPLA CON LAS  ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.

6.-COLOCACIÓN  DE IMPULSOR NUEVO EN FLECHA, OBSERVANDO QUE ESTA SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES

7.- ACOPLAR LA BOMBA AL MOTOR ELÉCTRICO, ASÍ COMO ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

8.-TODO  EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

10.- PRUEBAS DE OPERACIÓN.

CONCEPTO 50 AL 52.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES, TENSIÓN Y FRECC. DE LA BOBINA 220 VOLTS/60HZ., DE DIFERENTES TAMAÑOS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS CONTACTORES  DAÑADOS.

5.-VERIFICAR QUE LOS CONTACTORES NUEVOS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN DE LOS CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES, NUEVOS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 53 AL 55.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE ELEMENTOS TÉRMICOS PARA CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES DIFERENTES CAPACIDADES.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

## 2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

## 3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

## 4.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS ELEMENTOS TÉRMICOS DAÑADOS.

## 5.-VERIFICAR QUE LOS ELEMENTOS TÉRMICOS NUEVOS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

## 6.-COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS TÉRMICOS NUEVOS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

## 7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

## 8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

## 9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

## 10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 56 AL 59.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO FAL DE DIFERENTES AMPERAJES, A 220 V, PARA MOTORES DE DIFERENTES CAPACIDADES.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS  DAÑADOS.

5.-VERIFICAR QUE LOS INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS  NUEVOS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN DE LOS INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS TIPO FAL, KAL Y LAL,  NUEVOS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 60 Y 61.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE Y FOCO PILOTO NEÓN A 220 V. PARA TABLEROS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LA BASE Y EL  FOCO PILOTOS  DAÑADOS.

5.-VERIFICAR QUE LA BASE Y EL  FOCO NUEVOS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN DE LA BASE Y EL  FOCO NUEVOS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 62. - MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE O A 10 KGS. PARA TANQUE HIDRONEUMÁTICO.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR  EL INTERRUPTOR DE PRESIÓN  DAÑADOS.

5.-VERIFICAR QUE EL INTERRUPTOR DE PRESIÓN  NUEVO SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN DE EL INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE 0 A 10 KGRS., NUEVO, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 63. -  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD DE 1” DE DIÁMETRO  DE 0 A 10 KG. PARA TANQUE  HIDRONEUMÁTICO.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR  LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD  DAÑADAS.

5.-VERIFICAR QUE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD  NUEVAS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE 0 A 10 KGRS., NUEVAS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 64. -  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA PARA ESCALA DE CRISTAL CON EMPAQUE DE 5/8” DE DIÁMETRO PARA TANQUE HIDRONEUMÁTICO.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR  LAS VÁLVULAS PARA ESCALA  DAÑADAS.

5.-VERIFICAR QUE LAS VÁLVULAS PARA ESCALA  NUEVAS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE 5/8” PARA ESCALA  NUEVAS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 65.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALA DE CRISTAL DE 5/8” DE DIÁMETRO PARA TANQUE HIDRONEUMÁTICO.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR  LA ESCALA DE CRISTAL DAÑADAS.

5.-VERIFICAR QUE LA ESCALA DE CRISTAL  NUEVAS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN DE LA  ESCALA DE CRISTAL DE 5/8”,  NUEVAS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 66 AL 68.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA RETENCIÓN CHECK HORIZONTAL Y VERTICAL EN BRONCE DE DIFERENTES MEDIDAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR  LA VÁLVULA DE RETENCIÓN CHECK DAÑADAS.

5.-VERIFICAR QUE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN CHECK NUEVAS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN CHECK HORIZONTAL Y VERTICAL, NUEVAS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 69.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE CARÁTULA DE 3” DE DIAM. Y DE 0 A 10 KGS. DE PRESIÓN.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR  LOS MANÓMETROS  DAÑADOS.

5.-VERIFICAR QUE LOS MANÓMETROS  NUEVOS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN DE LOS MANÓMETROS DE CARÁTULA DE 3”, NUEVOS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 70 AL 72.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA  BRIDADA EN FIERRO FUNDIDO A 150 PSI., DIFERENTES  MEDIDAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

3.-VERIFICAR QUE LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA BRIDADAS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LA VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADAS DAÑADA

5.-COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA  DE COMPUERTA BRIDADA, BIRLOS, JUNTAS Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 73 AL 75.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE A 125 PSI SOLDABLE O ROSCADA, DE DIFERENTES  MEDIDAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

3.-VERIFICAR QUE LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LA VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DAÑADA

5.-COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA  DE COMPUERTA DE BRONCE  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 76.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGULADORA DE VAPOR DE 0-10 KGRS. DE 1 ½” A 150 PSI. ROSCADA.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

3.-VERIFICAR QUE LA VÁLVULA REGULADORA SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LA VÁLVULA REGULADORA  DAÑADA

5.-COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA  REGULADORA  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE LAVANDERÍA

CONCEPTO 77.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  LAVADORA DE ROPA DE TINA HORIZONTAL Y VERTICAL DIFERENTES MARCAS Y MODELOS CON CAPACIDAD DE 48 KG.

1. –LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2. –DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3. –INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO

4. –DESMONTE  DE TAPA Y PUERTA, TOLVA PROTECTORA, BANDAS, POLEAS Y CANASTA, CHUMACERAS DE PARED, PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS RETENES.

5.-EXTRACCIÓN DE RETENES DAÑADOS

6.-VERIFICAR QUE LOS RETENES SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENES, VERIFICANDO QUE NO EXISTAN FUGAS DE AGUA.

8.- COLOCACIÓN DE CHUMACERAS EN SUS BASES EXISTENTES CON SU TORNILLERIA, ALINEADO LA CANASTA, SUM. E INSTALACIÓN DE EMPAQUES EN TAPA Y PUERTA UNA VEZ AL AÑO.

9.-COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DE POLEA DE CANASTA.

10. – DESMONTAR EL REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA SU REVISIÓN  OBSERVANDO QUE LAS CHUMACERAS  Y BALEROS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES, APLICACIÓN DE LIMPIEZA CON DIESEL Y AIRE A PRESIÓN, MONTÁNDOSE Y ALINEÁNDOSE ESTE NUEVAMENTE.

11. –SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS PARA POLEAS DE CANASTA Y REDUCTOR, TENSANDO Y ALINEANDO ESTAS ADECUADAMENTE   12.- REVISAR, LIMPIAR Y LUBRICAR EL PEDAL Y LA VÁLVULA DE DESAGÜE, RETIRANDO DESECHOS DE BORRA Y ROPA, OBSERVANDO QUE NO EXISTAN FUGAS DE AGUA.

13. – LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL A CHUMACERAS Y BALEROS CON GRASA BAT-3, APLICÁNDOSE CON INYECTOR Y VERIFICANDO QUE PENETRE ESTA LIBREMENTE, ASÍ COMO LA REVISIÓN Y REAPRIETE DE TODA LA TORNILLERIA.

14. – LIMPIEZA DE TINA A BASE DE RASPADO CON REHILETE Y LIJA PARA AGUA, APLICÁNDOSE POR LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PASTA PARA PULIR METAL.

15. – REVISAR Y LIMPIAR LOS RESORTES DE LOS SEGUROS DE LA CERRADURA, OBSERVANDO QUE LA PUERTA CORREDIZA CIERRE NORMALMENTE.

16. – DESCONECTAR  Y DESMONTAR EL MOTOR ELÉCTRICO PARA SU REVISIÓN Y LIMPIEZA.

A. DESARMA EN CONJUNTO EL MOTOR ELÉCTRICO PARA LA EXTRACCIÓN DE POLEA, FRENO MAGNÉTICO Y BALEROS.

B. REVISAR Y LIMPIAR CON PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 EL EMBOBINADO Y CAMPO,  APLICACIÓN DE DOS MANOS DE BARNIZ AISLANTE AL EMBOBINADO.

C. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  BALEROS, ARMAR NUEVAMENTE EL MOTOR, EFECTUANDO PRUEBAS DE AISLAMIENTO, OHMICA, VOLTAJE Y AMPERAJE, INSTALÁNDOSE Y ALINEÁNDOSE ESTE EN SU LUGAR DE OPERACIÓN.

17. – REVISIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO OPERATIVO, APLICANDO PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 CON AIRE A PRESIÓN, A CONTACTORES, ARRANCADORES, INTERRUPTORES, RELOJES, FOCOS PILOTOS, SWITCH Y TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, ASÍ COMO ÉL REAPRIETE DE TODAS LAS TERMINALES.

18. – DESMONTE, REVISIÓN Y LIMPIEZA A LAS VÁLVULAS SOLENOIDES DE ALIMENTACIÓN DE AGUA, RETIRANDO ARENILLA E INCRUSTACIÓN DE LAS MISMAS, ARMÁNDOSE ESTAS NUEVAMENTE Y OBSERVANDO QUE NO EXISTAN FUGAS DE AGUA.

19. – DESMONTE, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE VÁLVULAS TIPO COMPUERTA, GLOBO Y ESFERA PARA LA ALIMENTACIÓN DE  AGUA Y VAPOR, RETIRANDO ARENILLA E INCRUSTACIÓN DE LAS MISMAS, ARMÁNDOSE ESTAS NUEVAMENTE Y OBSERVANDO QUE NO EXISTAN FUGAS DE AGUA Y VAPOR.

20. – RASPADO, LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL AL EQUIPO CON FONDO PRIMARIO Y ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO, APLICÁNDOSE CON PISTOLA DE AIRE Y DÁNDOLE DOS MANOS COMO MÍNIMO, ASÍ COMO AL MOTOR ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, AGUA, VAPOR Y BASES DE CONCRETO.

21.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

22.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

23.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 78.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 PM-V DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGS.

1. -LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2. -DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3. -INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO

4. -DESMONTE  DE TAPAS FRONTALES, LATERALES, SUPERIOR Y POSTERIOR, PARA LA APLICACIÓN DE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL CON GRASA PARA ALTA TEMPERATURA BAT-3, APLICÁNDOSE CON INYECTOR Y VERIFICANDO QUE PENETRE ESTA LIBREMENTE EN GRASERAS DE LAS CAJAS PORTA BALEROS, RETENES Y TODO EL SISTEMA MECÁNICO.

5.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS PARA EL SISTEMA DE ROTACIÓN, TENSANDO Y ALINEANDO ESTAS ADECUADAMENTE

6.-ALINEACIÓN Y BALANCEO DE CANASTA, ASÍ COMO LA REVISIÓN Y REAPRETÉ DE TODA LA TORNILLERIA.

7.-REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE BISAGRAS Y CERRADURA DE PUERTA, OBSERVANDO QUE NO EXISTAN FUGAS DE AGUA.

8.-REVISIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL MOTOR DE LA BOMBA DE DESAGÜE, MANGUERAS Y DUCTOS DEL DRENAJE

9.-REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FILTROS DE AGUA,  DOSIFICADOR DE PRODUCTOS, VÁLVULAS Y MANGUERAS.

10.- REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS MUELLES DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES POR MEDIO DE LOS TENSORES.

11.- REVISIÓN Y CALIBRACIÓN Y BALANCEO DEL ESTABILIZADOR.

12. – DESCONECTAR  Y DESMONTAR EL MOTOR ELÉCTRICO PARA SU REVISIÓN Y LIMPIEZA.

A. DESARMA EN CONJUNTO EL MOTOR ELÉCTRICO PARA LA EXTRACCIÓN DE POLEA Y BALEROS.

B. REVISAR Y LIMPIAR CON PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 EL EMBOBINADO Y CAMPO,  APLICACIÓN DE DOS MANOS DE BARNIZ AISLANTE AL EMBOBINADO.

C. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  BALEROS No. 6206-2Z-QE6 Y 6205-2Z-QE6, ARMAR NUEVAMENTE EL MOTOR, EFECTUANDO PRUEBAS DE AISLAMIENTO, OHMICA, VOLTAJE Y AMPERAJE, INSTALÁNDOSE Y ALINEÁNDOSE ESTE EN SU LUGAR DE OPERACIÓN.

13.-REVISIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO OPERATIVO, APLICANDO PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 CON AIRE A PRESIÓN, A PANEL DE MANDO, MICROPROCESADOR, TECLADO, INTERRUPTOR PILOTO, PROTECTORES DE AMPERAJE, CONMUTADOR DE FUNCIONES, BOBINA CIERRE SEGURIDAD, CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CONTACTORES, FUSIBLES, TRANSFORMADOR, INTERRUPTOR DE LLAVE, VENTILADOR, AUTO TRANSFORMADOR, FOCOS PILOTOS, SWITCH DE PARA DE EMERGENCIA Y TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, ASÍ COMO ÉL REAPRIETE DE TODAS LAS TERMINALES.

14. – RASPADO, LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL AL EQUIPO CON FONDO PRIMARIO Y ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO, APLICÁNDOSE CON PISTOLA DE AIRE Y DÁNDOLE DOS MANOS COMO MÍNIMO, ASÍ COMO AL MOTOR ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, AGUA, VAPOR Y BASES DE CONCRETO.

15.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

16.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

17.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 79.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRIFUGA EXTRACTORA DE ROPA DE  DIFERENTES  MARCAS Y MODELOS CON CAPACIDAD DE 36 KG.

1. –LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2. –DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3. –INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO

4. –RETIRO DE TAPA Y PUERTA HORIZONTAL, EXTRACCIÓN DE TINA, CANASTA, ROTOR, BANDAS Y SISTEMA DE FRENO PARA SU REVISIÓN Y  LIMPIEZA, CON DIESEL Y AIRE A PRESIÓN AL SISTEMA MECÁNICO.

5. – REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BALEROS AXIALES DEL ROTOR, APLICANDO GRASA PARA ALTA VELOCIDAD

6. – REVISIÓN, LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS AMORTIGUADORES UNA VEZ AL AÑO, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LA CANASTA.

7. – SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE ASBESTO Y SELLO DE SILICÓN PARA LA TINA, VERIFICANDO QUE NO EXISTAN FUGAS DE AGUA.

8. –REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE, CALIBRACIÓN Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO, CAMBIANDO BALATAS UNA VEZ AL AÑO.

9. –SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS, TENSANDO Y ALINEANDO ESTAS ADECUADAMENTE

10. – LUBRICAR EN GENERAL A GRACERAS Y BALEROS CON GRASA BAT-3, APLICÁNDOSE CON INYECTOR Y VERIFICANDO QUE PENETRE ESTA LIBREMENTE, ASÍ COMO LA REVISIÓN Y REAPRIETE DE TODA LA TORNILLERIA.

11. – DESCONECTAR  Y DESMONTAR EL MOTOR ELÉCTRICO PARA SU REVISIÓN Y LIMPIEZA.

A. DESARMA EN CONJUNTO EL MOTOR ELÉCTRICO PARA LA EXTRACCIÓN DE POLEA Y BALEROS.

B. REVISAR Y LIMPIAR CON PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 EL EMBOBINADO Y CAMPO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE AL EMBOBINADO

C. SUMINISTRAR Y COLOCAR BALEROS, ARMAR NUEVAMENTE EL MOTOR, EFECTUANDO PRUEBAS DE AISLAMIENTO, OHMICA, VOLTAJE Y AMPERAJE, INSTALÁNDOSE Y ALINEÁNDOSE ESTE EN SU LUGAR DE OPERACIÓN.

12. – REVISIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO OPERATIVO, APLICANDO PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 CON AIRE A PRESIÓN, A CONTACTORES, ARRANCADORES, INTERRUPTORES, RELOJES, FOCOS PILOTOS, SWITCH Y TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, ASÍ COMO ÉL REAPRIETE DE TODAS LAS TERMINALES.

13. – LIMPIEZA DE TINA A BASE DE RASPADO CON REHILETE Y LIJA PARA AGUA, APLICÁNDOSE POR LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PASTA PARA PULIR METAL.

14. –REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS CONDUCTOS DE DESAGÜE.

15. – APLICAR PINTURA EN GENERAL CON FONDO PRIMARIO Y ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO, APLICÁNDOSE CON PISTOLA DE AIRE Y DÁNDOLE DOS MANOS COMO MININO AL EQUIPO, MOTOR ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, AGUA, VAPOR Y BASES DE CONCRETO.

16. –ARMADO GENERAL DEL EQUIPO Y PRUEBAS DEL BUEN FUNCIONAMIENTO

17. – LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 80 AL 81.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TÓMBOLA SECADORA DE ROPA A VAPOR, GAS Y ELÉCTRICA DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

1. -LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2. -DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3. -INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO

4. - DESMONTAR TAPA Y PUERTA, APLICANDO LIMPIEZA EN GENERAL DE CANASTA POR LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR, ASÍ COMO LA TRAMPA, FILTRO DE PELUSA Y DUCTOS DE EXTRACCIÓN A BASE DE AIRE A PRESIÓN, ARMÁNDOSE ESTE NUEVAMENTE.

5. -DESMONTAR LA TOLVA PROTECTORA PARA LA APLICACIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL CON DIESEL Y AIRE A PRESIÓN A CHUMACERAS DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD, FLECHA DE CANASTA, CATARINAS Y CADENAS Y TENSORES, ASÍ COMO LA  ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LA CANASTA.

6. -LUBRICACIÓN EN GENERAL A CHUMACERAS DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD, FLECHA DE CANASTA, CATARINAS, CADENAS Y TENSORES CON GRASA BAT-3, APLICÁNDOSE CON INYECTOR Y VERIFICANDO QUE PENETRE ESTA LIBREMENTE, MONTÁNDOSE NUEVAMENTE LA TOLVA PROTECTORA, ASÍ COMO LA REVISIÓN Y REAPRETÉ DE TODA LA TORNILLERIA.

7. -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS, TENSANDO Y ALINEANDO ESTAS ADECUADAMENTE

8. - SE DESMONTA EL GABINETE PORTA RESISTENCIAS PARA SU LIMPIEZA, CON AIRE A PRESIÓN, ASÍ COMO LA REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS Y TERMOSTATO, MONTÁNDOSE ESTE NUEVAMENTE

9. - SE DESMONTA EL SERPENTÍN DE VAPOR PARA SU LIMPIEZA, LAVANDO, DESTAPANDO Y DESINCRUSTANDO CON ALUMITEC, LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR, CON AIRE A PRESIÓN, INSTALÁNDOSE NUEVAMENTE Y CORRIGIENDO FUGAS DE VAPOR, ASÍ COMO LA CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA.

10. – DESCONECTAR  Y DESMONTAR EL MOTOR ELÉCTRICO PARA SU REVISIÓN Y LIMPIEZA.

A. DESARMA EN CONJUNTO EL MOTOR ELÉCTRICO PARA LA EXTRACCIÓN DE POLEA Y BALEROS.

B. REVISAR Y LIMPIAR CON PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 EL EMBOBINADO Y CAMPO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE AL EMBOBINADO

C. SUMINISTRAR Y COLOCAR BALEROS, ARMAR NUEVAMENTE EL MOTOR, EFECTUANDO PRUEBAS DE AISLAMIENTO, OHMICA, VOLTAJE Y AMPERAJE, INSTALÁNDOSE Y ALINEÁNDOSE ESTE EN SU LUGAR DE OPERACIÓN.

11. - REVISIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO OPERATIVO, APLICANDO PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 CON AIRE A PRESIÓN, A CONTACTORES, ARRANCADORES, INTERRUPTORES, RELOJES, FOCOS PILOTOS, SWITCH Y TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, ASÍ COMO ÉL REAPRIETE DE TODAS LAS TERMINALES.

12. - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE VÁLVULAS DE COMPUERTA PARA  VAPOR, CORRIGIENDO FUGA

13. - APLICAR PINTURA EN GENERAL CON FONDO PRIMARIO Y ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO, APLICÁNDOSE CON PISTOLA DE AIRE Y DÁNDOLE DOS MANOS COMO MÍNIMO AL EQUIPO, MOTOR ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, AGUA, VAPOR Y BASES DE CONCRETO.

14. -ARMADO GENERAL DEL EQUIPO Y PRUEBAS DEL BUEN FUNCIONAMIENTO

15. - LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE LAVANDERÍA

CONCEPTO 82.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE DE 1 ½” DE DIÁMETRO PARA AGUA, 220 VOLTS A LAVADORA DE ROPA DE TINA HORIZONTAL Y VERTICALES DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

3.-VERIFICAR QUE LAS VÁLVULAS SOLENOIDES SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LA VÁLVULA SOLENOIDES DAÑADA

5.-COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA  SOLENOIDES Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

6.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

7.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

8.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO. 83.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO 3TB44, O EQUIVALENTES CON PROTECTOR TÉRMICO DE 16 AMPS, A TÓMBOLAS SECADORAS DE ROPA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS CONTACTORES  DAÑADOS.

5.-VERIFICAR QUE LOS CONTACTORES NUEVOS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN DE LOS CONTACTORES NUEVOS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 84.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA AUTOMÁTICA REVERSIBLE DE 220 VCA. PARA LAVADORA DE ROPA DE TINA HORIZONTAL Y VERTICALES DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

1.-LOCALIZACIÓN DE EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LA CAJA AUTOMÁTICA REVERSIBLE  DAÑADA.

5.-VERIFICAR QUE LA CAJA AUTOMÁTICA REVERSIBLE   NUEVA SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU I Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN DE LA CAJA AUTOMÁTICA REVERSIBLE  NUEVA, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 85.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA CON CUÑERO Y CUÑA EN ACERO INOXIDABLE PARA CANASTA DE LAVADORAS DE TINA HORIZONTAL Y VERTICAL, DE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. –DESMONTE  DE TAPA Y PUERTA FRONTAL, TAPA PROTECTORA POSTERIOR, BANDAS, POLEAS, EXTRACCIÓN DE CANASTA, CHUMACERAS Y  RETENES.

5.-DESMONTE DE CRUCETA DE LA CANASTA PARA EFECTUAR LA EXTRACCIÓN DE LA FLECHA.

6.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA FLECHA DE ACERO INOXIDABLE  EN LA CRUCETA EXISTENTE A BASE DE SOLDADURA ELÉCTRICA, ASÍ COMO LA ALINEACIÓN Y BALANCEO, COLOCANDO NUEVAMENTE LA CRUCETA EN LA CANASTA.

7. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENES NUEVOS, VERIFICANDO QUE NO EXISTAN FUGAS DE AGUA.

8.- COLOCACIÓN DE CHUMACERAS RECUPERADAS EN SUS BASES EXISTENTES CON SU TORNILLERIA.

9.-COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO  DE LA CANASTA, POLEAS, TAPA Y PUERTA FRONTAL.

10.-COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DE  BANDAS RECUPERADAS, TENSANDO ESTAS ADECUADAMENTE.

11-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

12.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

13.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 86.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA CON CUÑERO Y CUÑA EN ACERO INOXIDABLE PARA REDUCTOR  DE LAVADORAS DE TINA HORIZONTAL Y VERTICAL, DE DIFERENTES  CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. –DESMONTE  DE TAPA LATERAL, TAPA PROTECTORA POSTERIOR, BANDAS, REDUCTOR DE VELOCIDAD, EXTRACCIÓN DE POLEAS Y CHUMACERAS PARA EFECTUAR CAMBIO DE FLECHA.

5.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA FLECHA DE ACERO INOXIDABLE  DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD, INSTALÁNDOSE EN LAS CHUMACERAS RECUPERADAS Y EN LA POLEA.

6.-COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD EN SUS BASES EXISTENTES.

7.-INSTALACIÓN DE BANDAS RECUPERADAS, ALINEADO Y TENSANDO ESTAS ADECUADAMENTE.

8-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 87.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTO PARA VÁLVULA DE DESAGÜE DE TINA DE LAS LAVADORAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE LAS VÁLVULAS DE DESAGÜE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LAS VÁLVULAS  DE DESAGÜE DAÑADAS

6.-COLOCACIÓN DE LAS VÁLVULAS  DE DESAGÜE  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 88.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EL RETEN No.130X110X12 BA  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL RETEN No.130X110X12 BA SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL RETEN No.130X110X12 BA,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE EL RETEN No.130X110X12 BA,  LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 89 Y 90.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTO No. NU 218 ECP Y No. 22212 CCK  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022  DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL RODAMIENTO No. NU218 ECP Y No.22212 CCK, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL RODAMIENTO No. NU218 ECP Y No.22212 CCK,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  RODAMIENTO No. NU218 ECP Y No.22212 CCK, Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 91.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES FRICC. 154020011336 180N. A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022  DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL AMORTIGUADORES FRICC. 154020011336 180N, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  AMORTIGUADORES FRICC. 154020011336 180N,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL AMORTIGUADORES FRICC. 154020011336 180N Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 92.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUELLE SUSPENSIÓN PARA LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022  DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL MUELLE SUSPENSIÓN, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  MUELLE SUSPENSIÓN,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL MUELLE SUSPENSIÓN  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 93.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ESTABILIZADOR No.83161.344  I W3  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 PM-V DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL  INTERRUPTOR ESTABILIZADOR No.83161.344  I W3, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  INTERRUPTOR ESTABILIZADOR No.83161.344  I W3,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL INTERRUPTOR ESTABILIZADOR No.83161.344  I W3  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 94.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONMUTADOR DE FUNCIONES (PARA PM)  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL  CONMUTADOR DE FUNCIONES (PARA PM), SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  CONMUTADOR DE FUNCIONES (PARA PM),  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL CONMUTADOR DE FUNCIONES (PARA PM)  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 95.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO PULSOR HONGO ENCL. 3SB10 00-1AC 01  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL INTERRUPTOR TIPO PULSOR HONGO ENCL. 3SB10 00-1AC 01, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  INTERRUPTOR TIPO PULSOR HONGO ENCL. 3SB10 00-1AC 01,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL INTERRUPTOR TIPO PULSOR HONGO ENCL. 3SB10 00-1AC 01 Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 96.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PILOTO 1W1X11/3359 BLANC  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022  DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL INTERRUPTOR PILOTO 1W1X11/3359 BLANC, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  INTERRUPTOR PILOTO 1W1X11/3359 BLANC,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL INTERRUPTOR PILOTO 1W1X11/3359 BLANC  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 97.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PUERTA DE BISAGRA Y CIERRE  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL INTERRUPTOR DE BISAGRA DE PUERTA DE CIERRE, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  INTERRUPTOR DE BISAGRA DE PUERTA DE CIERRE  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL INTERRUPTOR DE BISAGRA DE PUERTA DE CIERRE  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 98.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DESAGÜE 24 A. MTR453L18  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE LA BOMBA DE DESAGÜE 24 A. MTR453L18, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LA   BOMBA  DE DESAGÜE  DAÑADA

6.-COLOCACIÓN DE  LA  BOMBA  DE DESAGÜE 24 A. MTR453L18 Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 99.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONVERTIDOR FRN 2.2 G11S-4EM  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23  KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL CONVERTIDOR FRN 2.2 G11S-4EM, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  CONVERTIDOR FRN 2.2 G11S-4EM,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL CONVERTIDOR FRN 2.2 G11S-4EM  Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 100.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO EFL-4-0G11-4  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 PM-V, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL FILTRO SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL FILTRO,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL FILTRO Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 101.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA COMPUTADORA PM HS4  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE LA COMPUTADORA PM HS4, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LA  COMPUTADORA PM HS4,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  LA COMPUTADORA PM HS4, Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 102.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE INDUCTANCIA DCR002  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL TRANSFORMADOR DE INDUCTANCIA DCR002, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  TRANSFORMADOR DE INDUCTANCIA DCR002,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL TRANSFORMADOR DE INDUCTANCIA DCR002, Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 103.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR TIPO 3TR10 24-1AL2  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23  KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL CONTACTOR TIPO 3TR10 24-1AL2, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  CONTACTOR TIPO 3TR10 24-1AL2,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL CONTACTOR TIPO 3TR10 24-1AL2, Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 104.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR IP00 100 BA PARA 380 400 415 440 480 V.  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23  KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL TRANSFORMADOR IP00 100 VA, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  TRANSFORMADOR IP00 100 VA,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL TRANSFORMADOR IP00 100 VA, Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 105.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PAQUETE 3LD2-103-OTK53 A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23  KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL INTERRUPTOR PAQUETE 3LD2-103-OTK53, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  INTERRUPTOR PAQUETE 3LD2-103-OTK53,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL INTERRUPTOR PAQUETE 3LD2-103-OTK53, Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 106.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOBINA DE CIERRE DE SEGURIDAD A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23  KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL BOBINA DE CIERRE DE SEGURIDAD, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  BOBINA DE CIERRE DE SEGURIDAD,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL BOBINA DE CIERRE DE SEGURIDAD, Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO  107.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTE RECTIFICADOR FAGOR FB1010 A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23  KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL PUENTE RECTIFICADOR, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  PUENTE RECTIFICADOR,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL PUENTE RECTIFICADOR, Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 108.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR 120X120X38 220 240 A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23  KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL VENTILADOR, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  VENTILADOR,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL VENTILADOR Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 109.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTO TRANSFORMADOR 111-1P00 4 KVA (PARA 200-208-220-230-240 V) A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23  KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL AUTO TRANSFORMADOR, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  AUTO TRANSFORMADOR,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL AUTO TRANSFORMADOR Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 110.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR COMPLETO PARA PRODUCTO A LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23  KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL DOSIFICADOR, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  DOSIFICADOR,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL DOSIFICADOR Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS

CONCEPTO 111.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO VÁLVULA CUÁDRUPLE 389-A 180ª A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE LA ELECTRO VÁLVULA CUÁDRUPLE 389-A 180ª, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LA  ELECTRO VÁLVULA CUÁDRUPLE 389-A 180ª,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  LA ELECTRO VÁLVULA CUÁDRUPLE 389-A 180ª, Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 112.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO VÁLVULA DOS VÍAS A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23  KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE LA ELECTRO VÁLVULA DOS VÍAS, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LA  ELECTRO VÁLVULA DOS VÍAS,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  LA ELECTRO VÁLVULA DOS VÍAS, Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 113.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO VÁLVULA INDUSTRIAL ELBI A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23  KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE LA ELECTRO VÁLVULA, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LA  ELECTRO VÁLVULA,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  LA ELECTRO VÁLVULA, Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 114.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO DE LAVADO PM  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23  KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL TECLADO DE LAVADO PM, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  TECLADO DE LAVADO PM,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE EL TECLADO DE LAVADO PM, Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 115.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADO Y CENTRIFUGADO MT 103-140/4 230/400V. 3 KW,  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 PM-V, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23  KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADO Y CENTRIFUGADO MT 103-140/4 230/400V. 3 KW, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADO Y CENTRIFUGADO MT 103-140/4 230/400V. 3 KW,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE EL MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADO Y CENTRIFUGADO MT 103-140/4 230/400V. 3 KW, Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 116.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELÉCTRICO DE LAVADO Y CENTRIFUGADO SE EMBOBINA, SE CAMBIAN BALEROS Y SE APLICA PINTURA COMO ACABADO  A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022, DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23  KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR RETIRANDO ALIMENTADOR  DE LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR

5.- RETIRAR TORNILLERIA, DEL MOTOR ELÉCTRICO PARA SU REPARACIÓN

6.-AL MOTOR ELÉCTRICO SE DEBE EFECTUAR EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO:

7.-REPOSICIÓN O  CAMBIO DE  BALEROS DE DIFERENTES NÚMEROS

8.-RELLENO Y RECTIFICACIÓN DE FLECHAS, TAZAS Y BUGES A BASE DE TORNO MECÁNICO

9.- REPOSICIÓN DEL VENTILADOR CUANDO SE ENCUENTRE DAÑADO

10.-REEMBOBINANDO  DEL  MOTOR ELÉCTRICO CON SU ALAMBRE ADECUADO APLICACIÓN DE  2 MANOS DE BARNIZ ADECUADO AL DEVANADO DEL ESTATOR

11.-REVISIÓN DE CAJA DE CONEXIONES,

12.-ARMAR   EL  MOTOR ELÉCTRICO,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE EL EQUIPO

13.-EFECTUAR PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTENCIA OHMICA

14.-PINTURA GRAL: APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y ACABADO EN COLOR AZUL ELÉCTRICO.

15.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR

16.-COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL MOTOR EN SU BASE  CON ARANDELA DE PRESIÓN Y TUERCA.

17.-CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR, AISLANDO CON CINTA AISLANTE PARA EL VOLTAJE ADECUADO.

18.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

19.- LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 117.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA TRAPECIAL SPZ-200 A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022  DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE LA CORREA TRAPECIAL SPZ-200, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR LA  CORREA TRAPECIAL SPZ-200,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  LA CORREA TRAPECIAL SPZ-200 Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 118.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE HULE DE NEOPRENO DE PUERTA A  LAVADORA DE ROPA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 DE TINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 23 KGRS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFICAR QUE EL EMPAQUE DE HULE DE NEOPRENO, SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

5.-DESMONTAR Y RETIRAR EL  EMPAQUE DE HULE DE NEOPRENO,  DAÑADO

6.-COLOCACIÓN DE  EL EMPAQUE DE HULE DE NEOPRENO, Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 119.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES DE HULES DE NEOPRENO TIPO DONA PARA CENTRIFUGA EXPRIMIDORA DE ROPA DE 36 KGS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INSTALACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR TINA, EXTRACCIÓN DE CANASTA, BANDAS,  PARA EXTRAER EL ROTOR Y DESARMARLO EN CONJUNTO PARA RETIRAR LOS  AMORTIGUADORES DAÑADO.

5.-VERIFICAR QUE LOS AMORTIGUADORES SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN  DE AMORTIGUADORES, EN EL ROTOR, ARMÁNDOSE Y COLOCÁNDOSE ESTE NUEVAMENTE SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-COLOCACIÓN DEL ROTOR EN SU BASE EXISTENTE, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE CANASTA, INSTALACIÓN DE BANDAS RECUPERADAS, ALINEADO Y TENSANDO ESTAS ADECUADAMENTE.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 120.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALEROS AXIALES PARA FLECHA DE CANASTA DE CENTRIFUGA EXPRIMIDORA DE ROPA DE 36 KGS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INSTALACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR TINA, EXTRACCIÓN DE CANASTA, BANDAS,  PARA EXTRAER EL ROTOR Y DESARMARLO EN CONJUNTO PARA RETIRAR LOS  BALEROS AXIALES  DAÑADOS.

5.-VERIFICAR QUE LOS BALEROS AXIALES  SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN  DE BALEROS AXIALES, EN EL ROTOR, ARMÁNDOSE Y COLOCÁNDOSE ESTE NUEVAMENTE SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-COLOCACIÓN DEL ROTOR EN SU BASE EXISTENTE, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE CANASTA, INSTALACIÓN DE BANDAS RECUPERADAS, ALINEADO Y TENSANDO ESTAS ADECUADAMENTE.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 121.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALATAS DE FRENO DE CENTRIFUGA EXPRIMIDORA DE ROPA DE 36 KGS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INSTALACIÓN.

## 2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

## 3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

## 4.-DESMONTAR LAS BALATAS DEL FRENO  DAÑADOS.

## 5.-VERIFICAR QUE LAS BALATAS DEL FRENO SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

## 6.-COLOCACIÓN  Y CALIBRACIÓN DE BALATAS DE FRENO  SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

## 8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

## 9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

## 10,.LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 122.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIPOLARES, TAMAÑO NEMA 1, TENSIÓN Y FRECUENCIA DE LA BOBINA 220 V/60 HZ, PARA CENTRÍFUGA EXPRIMIDORA DE ROPA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INSTALACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR LOS CONTACTORES  DAÑADOS.

5.-VERIFICAR QUE LOS CONTACTORES NUEVOS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN DE LOS CONTACTORES NUEVOS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

CONCEPTO 123.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA CON CUÑERO Y CUÑA DE ACERO INOXIDABLE PARA CANASTA DE CENTRIFUGA EXTRACTORA DE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INSTALACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR TINA, BANDAS, EXTRACCIÓN DE CANASTA CON ROTOR PARA DESMONTAR  LA FLECHA  DAÑADA.

5.-VERIFICAR QUE LA FLECHA  SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA FLECHA DE ACERO INOXIDABLE  EN LA CANASTA  EXISTENTE A BASE DE SOLDADURA ELÉCTRICA, ASÍ COMO LA ALINEACIÓN Y BALANCEO.

7.-COLOCACIÓN DE ROTOR CON CANASTA, INSTALÁNDOSE ESTE NUEVAMENTE SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJO.

CONCEPTO 124.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERPENTÍN A TÓMBOLAS SECADORAS DE ROPA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR EL SERPENTÍN PARA VAPOR  DAÑADO.

5. -VERIFICAR  QUE   EL SERPENTÍN PARA VAPOR   SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE SERPENTÍN PARA VAPOR  Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8. -REAPRIETE DE CONEXIONES PARA VAPOR  DESPUÉS DE 100 HRS. DE TRABAJO CONTINUO.

9. -TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

10. -EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

11. -LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 125.-   MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO  A TÓMBOLA SECADORA DE ROPA DE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  EL CRISTAL DAÑADO.

5. -VERIFICAR  QUE   EL CRISTAL SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE EL CRISTAL Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8. -TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9. -EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10. -LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 126 Y 127.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPAS TERMODINÁMICAS DE DIFERENTES MEDIDAS A TÓMBOLA SECADORA DE ROPA DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR LAS TRAMPAS TERMODINÁMICAS  DAÑADAS.

5. -VERIFICAR  QUE   LAS TRAMPAS TERMODINÁMICAS  SEAN  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE TRAMPAS TERMODINÁMICAS  Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8. -TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9. -EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10. -LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

## CONCEPTO 128.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPROC DENTADOS, CADENA Y TENSOR DE LA TRANSMISIÓN A TÓMBOLA SECADORA DE ROPA  VAPOR CON DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  EL SPROC DENTADOS, CADENA Y TENSOR DE LA TRANSMISIÓN  DAÑADOS.

5. -VERIFICAR  QUE   EL SPROC DENTADOS, CADENA Y TENSOR DE LA TRANSMISIÓN  SEAN  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DEL SPROC DENTADOS, CADENA Y TENSOR DE LA TRANSMISIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8. -TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9. -EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10. -LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

## CONCEPTO 129.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLEAS Y TENSOR DE LA TRANSMISIÓN A TÓMBOLA SECADORA DE ROPA VAPOR CON DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  LAS  POLEAS Y TENSORES  DAÑADOS.

5. -VERIFICAR  QUE   LAS  POLEAS Y TENSORES  SEAN  DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE LAS  POLEAS, TENSORES  Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8. -TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9. -EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10. -LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

## CONCEPTO 130 Y 131.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA CON CUÑERO Y CUÑA DE ACERO INOXIDABLE PARA CANASTA Y REDUCTOR DE TÓMBOLA SECADORA DE ROPA A VAPOR CON DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTE  DE TAPA Y PUERTA FRONTAL, TOLVA PROTECTORA POSTERIOR, BANDAS, POLEAS, EXTRACCIÓN DE CANASTA, Y  CHUMACERAS.

5.-DESMONTE DE CRUCETA DE LA CANASTA PARA EFECTUAR LA EXTRACCIÓN DE LA FLECHA.

6.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA FLECHA DE ACERO INOXIDABLE  EN LA CRUCETA EXISTENTE A BASE DE SOLDADURA ELÉCTRICA, ASÍ COMO LA ALINEACIÓN Y BALANCEO, COLOCANDO NUEVAMENTE LA CRUCETA EN LA CANASTA.

7.- COLOCACIÓN DE CHUMACERAS RECUPERADAS EN SUS BASES EXISTENTES CON SU TORNILLERIA.

8.-COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO  DE LA CANASTA, POLEAS, TAPA Y PUERTA FRONTAL.

9.-COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DE  BANDAS RECUPERADAS, TENSANDO ESTAS ADECUADAMENTE.

10-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

11.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

12.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS.

## CONCEPTO 132.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELOJ MECÁNICO DE 60 MINUTOS A TÓMBOLA SECADORA DE ROPA A VAPOR DIFERENTES  CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  EL  RELOJ MECÁNICO  DAÑADO.

5. -VERIFICAR QUE  EL  RELOJ MECÁNICO  SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE  RELOJ MECÁNICO DE 60 MINUTOS  Y QUE  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

## CONCEPTO 133.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE BOTONES DE PARO Y ARRANQUE MANUAL A 220 V.  A EQUIPOS DE  LAVANDERÍA.

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INSTALACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. –DESMONTAR Y RETIRAR  LA ESTACIÓN DE BOTONES  DAÑADAS.

5. –VERIFICAR QUE  LA ESTACIÓN DE BOTONES  SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE  LA ESTACIÓN DE BOTONES  Y QUE  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. –EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

## CONCEPTO 134 Y 135.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS,  SE EMBOBINA, SE CAMBIAN  BALEROS Y SE APLICA  PINTURA COMO  ACABADO A EQUIPOS DE LAVANDERÍA.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR RETIRANDO ALIMENTADOR  DE LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR

5.- RETIRAR TORNILLERIA, PARA DESMONTAR EL MOTOR ELÉCTRICO DAÑADO.

6.-AL MOTOR ELÉCTRICO SE DEBE EFECTUAR EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO:

7.-REPOSICIÓN O  CAMBIO DE  BALEROS DE DIFERENTES NÚMEROS

8.-RELLENO Y RECTIFICACIÓN DE FLECHAS, TAZAS Y BUGES A BASE DE TORNO MECÁNICO

9.- REPOSICIÓN DEL VENTILADOR CUANDO SE ENCUENTRE DAÑADO

10.-REEMBOBINANDO  DEL  MOTOR ELÉCTRICO CON SU ALAMBRE ADECUADO APLICACIÓN DE  2 MANOS DE BARNIZ ADECUADO AL DEVANADO DEL ESTATOR

11.-REVISIÓN DE CAJA DE CONEXIONES,

12.-ARMAR   EL  MOTOR ELÉCTRICO, ASÍ COMO   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE EL EQUIPO

13.-EFECTUAR PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTENCIA OHMICA

14.-PINTURA GRAL: APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y ACABADO EN COLOR AZUL ELÉCTRICO.

15.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR

16.-COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL MOTOR EN SU BASE  CON ARANDELA DE PRESIÓN Y TUERCA.

17.-CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR, AISLANDO CON CINTA AISLANTE PARA EL VOLTAJE ADECUADO.

18.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

19.- LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 136 Y 137.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO, 4 POLOS, 1745  R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS,  A EQUIPOS DE LAVANDERÍA.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR RETIRANDO ALIMENTADOR  DE LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR

5.- RETIRAR TORNILLERIA, PARA DESMONTAR EL MOTOR ELÉCTRICO DAÑADO.

6.-VERIFICAR QUE SEA EL MOTOR, DE ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU CAMBIO  Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7.-COLOCACIÓN DEL MOTOR NUEVO,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

8.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS  ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

9.- EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (RESISTENCIA Y AISLAMIENTO)

10.-CHECAR SENTIDO DEL GIRO DEL MOTOR QUE SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO DEL  PROCESO.

11.-TODO  EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

12.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

## CONCEPTO 138 AL 140.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHUMACERAS TIPO PARED Y PISO DE DIFERENTES MEDIDAS  A  EQUIPOS DE LAVANDERÍA.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  CHUMACERAS DE PARED O PISO DAÑADAS.

5. -VERIFICAR QUE  LAS CHUMACERAS DE PARED O PISO SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE CHUMACERAS DE PARED O PISO Y QUE  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS

## CONCEPTO 141.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMÓMETROS CON CARÁTULA DE 2” DE DIÁMETRO DE 0 A 300ºC  A EQUIPOS DE LAVANDERÍA.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  TERMÓMETROS DAÑADOS.

5. -VERIFICAR QUE  LOS TERMÓMETROS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE TERMÓMETROS CON CARÁTULA DE 2” DE DIÁMETRO DE 0 A 300 GRADOS CENTÍGRADOS Y QUE  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 142 AL 144.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE COMPUERTA  EN F.F. A 800 PSI. PARA VAPOR ROSCADA DE DIFERENTES MEDIDAS A  EQUIPOS DE LAVANDERÍA.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INSTALACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. –DESMONTAR Y RETIRAR  LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA  DAÑADAS.

5. –VERIFICAR QUE  LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA ROSCADAS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE VÁLVULAS DE COMPUERTA ROSCADAS Y QUE  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. –EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES PARA AIRE

CONCEPTO 145 AL 151.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESORES DE AIRE DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-REVISIÓN Y LIMPIEZA A CABEZA DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE SAE-40, OBSERVANDO QUE ESTE A SU NIVEL NORMAL.

5.-REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL RETEN DE ACEITE OBSERVANDO QUE NO EXISTAN FUGAS.

6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA, TENSANDO ESTAS ADECUADAMENTE Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7.-LIMPIEZA DEL INTERIOR Y  EXTERIOR DEL TANQUE, CON PRODUCTO DESENGRASANTE, EXPULSANDO LOS RESIDUOS FUERA DEL TANQUE POR MEDIO DE LA VÁLVULA DE PURGA,

8.-REVISIÓN, LIMPIEZA,  AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL  INTERRUPTOR DE PRESIÓN, EFECTUANDO PARA Y ARRANQUE SEGÚN CALIBRACIÓN.

9.-DESMONTE DE LA VÁLVULA CHECK PARA LA APLICACIÓN DE LIMPIEZA, MONTÁNDOSE Y CALIBRÁNDOSE NUEVAMENTE.

10.-ELIMINACIÓN DE FUGAS DE AIRE Y DE ACEITE DEL SISTEMA, ASÍ COMO EL REAPRIETE DE TORNILLERIA EN GENERAL

11.-DESCONECTAR  Y DESMONTAR EL MOTOR ELÉCTRICO PARA SU REVISIÓN Y LIMPIEZA.

A. DESARMA EN CONJUNTO EL MOTOR ELÉCTRICO PARA LA EXTRACCIÓN DE POLEA Y BALEROS.

B. REVISAR Y LIMPIAR CON PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 EL EMBOBINADO Y CAMPO, AXIAL COMO LA APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE AL EMBOBINADO

C. SUMINISTRAR Y COLOCAR BALEROS, ARMAR NUEVAMENTE EL MOTOR, EFECTUANDO PRUEBAS DE AISLAMIENTO, OHMICA, VOLTAJE Y AMPERAJE, INSTALÁNDOSE Y ALINEÁNDOSE ESTE EN SU LUGAR DE OPERACIÓN.

12. - REVISIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO OPERATIVO, APLICANDO PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 CON AIRE A PRESIÓN, A CONTACTORES, ARRANCADORES, INTERRUPTORES,  FOCOS PILOTOS, SWITCH Y TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, ASÍ COMO ÉL REAPRIETE DE TODAS LAS TERMINALES.

13. - APLICAR PINTURA EN GENERAL CON FONDO PRIMARIO Y ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO, APLICÁNDOSE CON PISTOLA DE AIRE Y DÁNDOLE DOS MANOS COMO MÍNIMO AL EQUIPO, MOTOR ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y AIRE, ASÍ COMO A  BASES DE CONCRETO.

14. -ARMADO GENERAL DEL EQUIPO Y PRUEBAS DEL BUEN FUNCIONAMIENTO

15. - LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 152 AL 154.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE MARCA BEACON MEDICAL PRODUCTS, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-VERIFIQUE EL CONDENSADO DEL TANQUE, EXPULSANDO ESTE CON LA VÁLVULA DEL DRENAJE MANUAL Y VERIFIQUE EL DRENAJE AUTOMÁTICO.

5.-VERIFIQUE LA OPERACIÓN DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD, LIBERANDO LA PRESIÓN MANUALMENTE.

6.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL FILTRO DE AIRE DE ENTRADA KIT-22 002, OBSERVANDO QUE NO EXISTAN FUGAS.

7.-VERIFIQUE LAS TUERCAS, PERNOS, UNIONES Y DEMÁS COMPONENTES ESTÉN APRETADOS NORMALMENTE.

8.-INSPECCIONE Y LIMPIE FILTRO DE LA CAJA DEL CIGÜEÑAL.

9.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA TIPO “V”, TENSANDO ESTAS ADECUADAMENTE Y QUE ESTAS  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

10.-REVISIÓN, LIMPIEZA,  AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL  INTERRUPTOR DE PRESIÓN, EFECTUANDO PARA Y ARRANQUE SEGÚN CALIBRACIÓN.

11.-DESMONTE DE LA VÁLVULA CHECK PARA LA APLICACIÓN DE LIMPIEZA, MONTÁNDOSE Y CALIBRÁNDOSE NUEVAMENTE.

12. – DESCONECTAR  Y DESMONTAR EL MOTOR ELÉCTRICO PARA SU REVISIÓN Y LIMPIEZA.

A. DESARMA EN CONJUNTO EL MOTOR ELÉCTRICO PARA LA EXTRACCIÓN DE POLEA Y BALEROS.

B. REVISAR Y LIMPIAR CON PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 EL EMBOBINADO Y CAMPO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE BARNIZ AISLANTE AL EMBOBINADO

C. SUMINISTRAR Y COLOCAR BALEROS, ARMAR NUEVAMENTE EL MOTOR, EFECTUANDO PRUEBAS DE AISLAMIENTO, OHMICA, VOLTAJE Y AMPERAJE, INSTALÁNDOSE Y ALINEÁNDOSE ESTE EN SU LUGAR DE OPERACIÓN.

13. - REVISIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO OPERATIVO, APLICANDO PRODUCTO DIELÉCTRICO SS-25 CON AIRE A PRESIÓN, A TRANSFORMADORES, CONTACTORES, ARRANCADORES, INTERRUPTORES,  FOCOS PILOTOS, SWITCH Y TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, ASÍ COMO ÉL REAPRIETE DE TODAS LAS TERMINALES.

14. - APLICAR PINTURA EN GENERAL AL EQUIPO CON FONDO PRIMARIO Y ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO, APLICÁNDOSE CON PISTOLA DE AIRE Y DÁNDOLE DOS MANOS COMO MÍNIMO AL EQUIPO, MOTOR ELÉCTRICO, TUBERÍAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y AIRE, ASÍ COMO A  BASES DE CONCRETO.

15. -ARMADO GENERAL DEL EQUIPO Y PRUEBAS DEL BUEN FUNCIONAMIENTO

16. - LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESORES PARA AIRE

CONCEPTO 155 AL 160.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE CABEZA DE COMPRESOR DE AIRE  POR  FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- DESMONTAR Y RETIRAR LA CABEZA DEL COMPRESOR DE AIRE DAÑADO

5. -VERIFICAR QUE  LA, CABEZA DEL COMPRESOR  SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE  CABEZA DE COMPRESOR Y QUE SE  ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 161 AL 163.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- DESMONTAR Y RETIRAR LA CABEZA DEL COMPRESOR DE AIRE DAÑADO

5. -VERIFICAR QUE  LA CABEZA DE COMPRESOR SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE LA CABEZA DEL COMPRESOR DE AIRE NUEVA. FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-ELIMINACIÓN DE FUGAS EN TODO EL SISTEMA

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 164 AL 166.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACIÓN DE CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE  GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- DESMONTAR Y RETIRAR LA CABEZA DEL COMPRESOR DE AIRE DAÑADO

5.- DESARMAR EN CONJUNTO LA CABEZA DEL COMPRESOR PARA EFECTUAR RECTIFICADO DE CABEZAS Y MONOBLOCK A TOLERANCIAS PERMISIBLES.

6.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  BALEROS, TAZAS, RETENES, RODILLOS, JUEGOS DE ANILLOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, JUEGO DE JUNTAS, JUEGO DE VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA, RESORTES, ASIENTOS, BIELAS, BUJES, PISTONES. SEGUROS, PERNOS.

7.- SUMINISTRO DE ACEITE SAE-40, OBSERVANDO QUE ESTE A SU NIVEL NORMAL.

8.-COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE LA CABEZA DEL COMPRESOR DE AIRE  FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

9.-ELIMINACIÓN DE FUGAS DE ACEITE DEL SISTEMA.

10.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

11.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

12.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 167.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE ALTA TEMPERATURA DEL CILINDRO  PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- DESMONTAR, EL INTERRUPTOR DE ALTA TEMPERATURA DEL CILINDRO  DAÑADAS

5. -VERIFICAR QUE EL INTERRUPTOR DE ALTA TEMPERATURA DEL CILINDRO  SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE ALTA TEMPERATURA DEL CILINDRO,  FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-ELIMINACIÓN DE FUGAS EN TODO EL SISTEMA

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 168.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECADORES CON DESECANTE DOBLES, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- DESMONTAR, EL SECADOR CON DESECANTE  DAÑADO

5. -VERIFICAR QUE EL  SECADOR CON DESECANTE  SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EL SECADOR CON DESECANTE,  FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-ELIMINACIÓN DE FUGAS EN TODO EL SISTEMA

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 169.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR DE PUNTO DE ROCIÓ, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- DESMONTAR, EL MONITOR DE PUNTO DE ROCIÓ  DAÑADOS

5. -VERIFICAR QUE EL MONITOR DE PUNTO DE ROCIÓ  SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEL MONITOR DE PUNTO DE ROCIÓ,  FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-ELIMINACIÓN DE FUGAS EN TODO EL SISTEMA

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 170.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE DEL DESCARGADOR PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- DESMONTAR, LA VÁLVULA SOLENOIDE DEL DESCARGADOR DAÑADOS

5. -VERIFICAR QUE LA VÁLVULA SOLENOIDE DEL DESCARGADOR SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE DEL DESCARGADOR,  FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-ELIMINACIÓN DE FUGAS EN TODO EL SISTEMA

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 171.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE DRENAJE DE SOLENOIDE PROGRAMADA PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- DESMONTAR, LA  VÁLVULA DE DRENAJE DE SOLENOIDE PROGRAMADA DAÑADOS

5. -VERIFICAR QUE LA  VÁLVULA DE DRENAJE DE SOLENOIDE PROGRAMADA SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  VÁLVULA DE DRENAJE DE SOLENOIDE PROGRAMADA,  FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-ELIMINACIÓN DE FUGAS EN TODO EL SISTEMA

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 172.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTROS DE ALIMENTACIÓN DE AIRE CON CUBIERTA DE 1” DE DIÁMETRO DE ENTRADA,   PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- DESMONTAR, EL FILTRO DE ALIMENTACIÓN DE AIRE DAÑADOS

5. -VERIFICAR QUE EL FILTRO DE ALIMENTACIÓN DE AIRE  SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL FILTRO  DE ALIMENTACIÓN DE AIRE,  FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-ELIMINACIÓN DE FUGAS EN TODO EL SISTEMA

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 173.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTROS COMPLETO CON CARCAZA DE CABEZOTE   PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- DESMONTAR, EL FILTROS COMPLETO CON CARCAZA DE CABEZOTE DAÑADOS

5. -VERIFICAR QUE EL FILTROS COMPLETO CON CARCAZA DE CABEZOTE SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL FILTROS COMPLETO CON CARCAZA DE CABEZOTE,  FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-ELIMINACIÓN DE FUGAS EN TODO EL SISTEMA

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 174.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREFILTRO TIPO IMPACTO MODELO HF11-16-4-DPL PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  EL PREFILTRO TIPO IMPACTO  DAÑADOS.

5. -VERIFICAR QUE  EL PREFILTRO TIPO IMPACTO SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE EL PREFILTRO TIPO IMPACTO  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 175.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREFILTRO TIPO IMPACTO MODELO HF20-16-4-DPL PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  EL PREFILTRO TIPO IMPACTO DAÑADOS.

5. -VERIFICAR QUE  EL PREFILTRO TIPO IMPACTO SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE EL PREFILTRO TIPO IMPACTO SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 176 Y 177.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE REEMPLAZO PARA PREFILTRO TIPO IMPACTO MARCA HANKISON MODELO HF11-16-4-DPL Y  HF11-20-4-DPL PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  EL ELEMENTO REEMPLAZADLE DAÑADOS.

5. -VERIFICAR QUE  EL ELEMENTO REEMPLAZADLE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE EL ELEMENTO REEMPLAZADLE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 178.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 VA A 200/115 VOLTS PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  EL TRANSFORMADOR DAÑADOS.

5. -VERIFICAR QUE  EL TRANSFORMADOR  SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE EL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 179.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR AUXILIAR TRIFÁSICO DE 120 VAC A 10 A PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  EL CONTACTOR DAÑADOS.

5. -VERIFICAR QUE  EL CONTACTOR  SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE EL CONTACTOR SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 180.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 120 VAC A 10 A, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  EL INTERRUPTOR DAÑADOS.

5. -VERIFICAR QUE  EL INTERRUPTOR  SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE EL INTERRUPTOR SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 181 AL 186.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS SE EMBOBINAN, SE CAMBIAN  BALEROS Y SE APLICA  PINTURA COMO  ACABADO, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR RETIRANDO ALIMENTADOR  DE LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR

5.- RETIRAR TORNILLERIA, PARA DESMONTAR EL MOTOR ELÉCTRICO DAÑADO.

6.-AL MOTOR ELÉCTRICO SE DEBE EFECTUAR EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO:

7.-REPOSICIÓN O  CAMBIO DE  BALEROS DE DIFERENTES NÚMEROS

8.-RELLENO Y RECTIFICACIÓN DE FLECHAS, TAZAS Y BUGES A BASE DE TORNO MECÁNICO

9.- REPOSICIÓN DEL VENTILADOR CUANDO SE ENCUENTRE DAÑADO

10.-REEMBOBINANDO  DEL  MOTOR ELÉCTRICO CON SU ALAMBRE ADECUADO APLICACIÓN DE  2 MANOS DE BARNIZ ADECUADO AL DEVANADO DEL ESTATOR

11.-REVISIÓN DE CAJA DE CONEXIONES,

12.-ARMAR   EL  MOTOR ELÉCTRICO, ASÍ COMO   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE EL EQUIPO

13.-EFECTUAR PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTENCIA OHMICA

14.-PINTURA GRAL: APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y ACABADO EN COLOR AZUL ELÉCTRICO.

15.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR

16.-COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL MOTOR EN SU BASE  CON ARANDELA DE PRESIÓN Y TUERCA.

17.-CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR, AISLANDO CON CINTA AISLANTE PARA EL VOLTAJE ADECUADO.

18.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

19.- LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 187 AL 189.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS PARA COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, SE EMBOBINA Y SE CAMBIAN  BALEROS Y SE APLICA  PINTURA COMO  ACABADO DE DIFERENTES CAPACIDADES.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR RETIRANDO ALIMENTADOR  DE LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR

5.- RETIRAR TORNILLERIA, PARA DESMONTAR EL MOTOR ELÉCTRICO DAÑADO.

6.-AL MOTOR ELÉCTRICO SE DEBE EFECTUAR EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO:

7.-REPOSICIÓN O  CAMBIO DE  BALEROS DE DIFERENTES NÚMEROS

8.-RELLENO Y RECTIFICACIÓN DE FLECHAS, TAZAS Y BUGES A BASE DE TORNO MECÁNICO

9.- REPOSICIÓN DEL VENTILADOR CUANDO SE ENCUENTRE DAÑADO

10.-REEMBOBINANDO  DEL  MOTOR ELÉCTRICO CON SU ALAMBRE ADECUADO APLICACIÓN DE  2 MANOS DE BARNIZ ADECUADO AL DEVANADO DEL ESTATOR

11.-REVISIÓN DE CAJA DE CONEXIONES,

12.-ARMAR   EL  MOTOR ELÉCTRICO, ASÍ COMO   ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE EL EQUIPO

13.-EFECTUAR PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTENCIA OHMICA

14.-PINTURA GRAL: APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA  Y ACABADO EN COLOR AZUL ELÉCTRICO.

15.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR

16.-COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL MOTOR EN SU BASE  CON ARANDELA DE PRESIÓN Y TUERCA.

17.-CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR, AISLANDO CON CINTA AISLANTE PARA EL VOLTAJE ADECUADO.

18.-PRUEBAS FINALES Y ENTREGA   DEL EQUIPO EN OPERACIÓN.

19.- LIMPIEZA EN EL ÁREA DONDE SE EFECTUARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 190 AL 195.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO, 4 POLOS, 1745  R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INSTALACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR RETIRANDO ALIMENTADOR  DE LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR

5.- RETIRAR TORNILLERIA, PARA DESMONTAR EL MOTOR ELÉCTRICO DAÑADO.

6. –VERIFICAR QUE EL MOTOR ELÉCTRICO SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

7.-COLOCACIÓN DEL MOTOR NUEVO,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

8.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS  ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

9.- EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (RESISTENCIA Y AISLAMIENTO)

10.-CHECAR SENTIDO DEL GIRO DEL MOTOR QUE SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO DEL  PROCESO.

11.-TODO  EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

12.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 196 AL 198.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICOS PARA COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, TRIFÁSICO DIFERENTES CAPACIDADES, 4 POLOS, 1745 R.P.M., TIPO ESTÁNDAR, 220/440 VOLTS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INSTALACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR RETIRANDO ALIMENTADOR  DE LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR

5.- RETIRAR TORNILLERIA, PARA DESMONTAR EL MOTOR ELÉCTRICO DAÑADO.

6. –VERIFICAR QUE EL MOTOR ELÉCTRICO SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

7.-COLOCACIÓN DEL MOTOR NUEVO,  ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

8.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS  ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

9.- EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (RESISTENCIA Y AISLAMIENTO)

10.-CHECAR SENTIDO DEL GIRO DEL MOTOR QUE SEA COMPATIBLE CON EL FLUJO DEL  PROCESO.

11.-TODO  EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

12.-LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 199.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- DESMONTAR, EL INTERRUPTOR  DE PRESIÓN  DAÑADOS

5. -VERIFICAR QUE EL INTERRUPTOR DE PRESIÓN  SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN,  FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-ELIMINACIÓN DE FUGAS EN TODO EL SISTEMA

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 200.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN A COMPRESORES DE AIRE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  INTERRUPTORES DE PRESIÓN DAÑADOS.

5. -VERIFICAR QUE  LOS INTERRUPTORES DE PRESIÓN SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE INTERRUPTORES DE PRESIÓN Y QUE  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 201.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE MANÓMETRO DE CARÁTULA DE 2” DE DIÁMETRO DE 0 A 180 PSI. A COMPRESORES DE AIRE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU INSTALACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. –DESMONTAR Y RETIRAR  MANÓMETROS DAÑADOS.

5. –VERIFICAR QUE  LOS MANÓMETROS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE MANÓMETROS DE CARÁTULA DE 2” DE 0 A 180 PSI., Y QUE  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. –EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 202.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO, PARA COMPRESORES DE AIRE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  LOS FILTROS  DAÑADOS.

5. -VERIFICAR QUE  LOS FILTROS  SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE FILTROS CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO., Y QUE  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 203.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE SEPARADOR DE HUMEDAD CON PURGA DE FONDO PARA COMPRESORES DE AIRE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  LOS FILTROS  DAÑADOS.

5. -VERIFICAR QUE  LOS FILTROS  SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE FILTROS DE AIRE SEPARADOR DE HUMEDAD CON PURGA DE FONDO Y QUE  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 204.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE AIRE DE ½” DE DIAM PARA COMPRESORES DE AIRE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  EL REGULADOR  DAÑADO.

5. -VERIFICAR QUE EL REGULADOR  SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DEL REGULADOR Y  QUE  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 205.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD DE ½” DE DIAM. PARA COMPRESORES DE AIRE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.-DESMONTAR Y RETIRAR  LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD  DAÑADAS.

5.-VERIFICAR QUE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD  NUEVAS SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU REHABILITACIÓN Y QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.-COLOCACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE 0 A 10 KGRS., NUEVAS, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN SOBRE SU BASE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE.

7.-EFECTUAR CONEXIONES NECESARIAS.

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR.

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS

CONCEPTO 206.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADORA DE AIRE CON ENTRADA Y SALIDA DE ½”, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  EL REGULADOR  DAÑADO.

5. -VERIFICAR QUE EL REGULADOR  SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DEL REGULADOR Y  QUE  SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 207.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RADIADOR ENFRIADOR DE AIRE, PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS

1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4. -DESMONTAR Y RETIRAR  EL  RADIADOR ENFRIADOR DE AIRE DAÑADO.

5. -VERIFICAR QUE  EL  RADIADOR ENFRIADOR DE AIRE SEAN DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6. –SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE EL  RADIADOR ENFRIADOR DE AIRE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES.

7. -EFECTUAR  CONEXIONES  NECESARIAS

8.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO  PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

9.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

CONCEPTO 208.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CERÁMICA ELECTRO NEUMÁTICA 4 VÍAS PARA SECADOR, 2 POSICIONES  PARA COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO LIBRE DE ACEITE, POR FALLA MECÁNICA, DIFERENTES CAPACIDADES, MODELOS Y MARCAS.

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- DESMONTAR, VÁLVULA DE CERÁMICA ELECTRO NEUMÁTICA 4 VÍAS PARA SECADOR, 2 POSICIONES DAÑADAS

5. -VERIFICAR QUE LA  VÁLVULA DE CERÁMICA ELECTRO NEUMÁTICA 4 VÍAS PARA SECADOR, 2 POSICIONES SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  VÁLVULA DE CERÁMICA ELECTRO NEUMÁTICA 4 VÍAS PARA SECADOR, 2 POSICIONES,  FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-ELIMINACIÓN DE FUGAS EN TODO EL SISTEMA

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

EQUIPOS VARIOS

CONCEPTO 209 AL 252.-  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, VÁLVULAS Y CONEXIONES PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

## 1.-LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO PARA SU REHABILITACIÓN.

2.-DESENERGIZAR EL EQUIPO.

3.-INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO: INDICANDO EQUIPO EN MANTENIMIENTO.

4.- DESMONTAR, TUBERÍA, VÁLVULAS Y CONEXIONES DAÑADAS

5. -VERIFICAR QUE LA  TUBERÍA, VÁLVULAS Y CONEXIONES SEA DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA SU COLOCACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTREN NUEVOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES.

6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  TUBERÍA, VÁLVULAS Y CONEXIONES,  FIJAR SOBRE SU BASE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS.

7.-ELIMINACIÓN DE FUGAS EN TODO EL SISTEMA

8.-EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

9.-TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN SERÁ SUMINISTRADO POR  EL PROVEEDOR

10.-LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS.

  - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| 2010 |
| --- |
| No. PART. | TIPO DE EQUIPO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| 4 | EQUIPO MECANICO DIVERSO |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X | 3 |

PARTIDA No. 5. LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL

5.1. UNIDAD MEDICA CON SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO I

HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA

HOSPITAL GENERAL CD. PEMEX

HOSPITAL GENERAL CD. DEL CARMEN

HOSPITAL GENERAL COMALCALCO

CONSULTORIO PERIFERICO CARDENAS

CONSULTORIO PERIFERICO REFORMA

5.2 NUMERO DE CONCEPTO, DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTOS ESTIMADOS, PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO.

| No. | DESCRIPCIÓN DE L CONCEPTO | CANTIDAD DE REFERENCIA DE MANTENIMIENTO A DUCTOS ESTIMADO ANUALES | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DEL CONTADO A PARTIR DE SU ERMINACION(DÍAS NATURALES) | PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS NATURALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIMPIEZA INTERNA ESPECIALIZADA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO | 7500 | METRO LINEAL | 90 | 30 |

  - “ALCANCES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO”.

LIMPIEZA  INTERNA ESPECIALIZADA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO.

RUTINA

LIMPIEZA DE DUCTOS:

- IDENTIFICAR DE RAMAL O RAMALES DE INYECCION Y RETORNO QUE SE VA A LIMPIAR CON EQUIPO DE MONITOREO.

- ESTABLECER UBICACIÓN DE REGISTRO DE RAMAL DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE VA A LIMPIAR, RETIRANDO DIFUSORES DE INYECCION Y DE RETORNO DE AIRE.

- TRAZAR MEDIANTE EQUIPO DE MONITOREO TRAYECTORIA DE LIMPIEZA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO.

- REALIZAR  REGISTROS DE ACCESO EN RAMALES PRINCIPALES, DONDE SE PUEDA TENER ACCESO.

- SELLAR  SALIDAS DE AIRE COLOCANDO CUBIERTAS O TAPAS.

- COLOCACION DE “EQUIPOS ESPECIAL DE INYECCION Y EL DE ASPIRACION DE AIRE”  ACOPLANDOLO A DIFUSOR DE DUCTO DE AIRE PARA EVITAR DISPERCION DEL POLVO.

- EFECTUAR INICIAR LIMPIEZA INTERNA TOTAL DE LOS MISMOS., CEPILLADO LOS DUCTOS Y AL MISMO TIEMPO, QUE SE USARA SOPLETADO CON AIRE A PRESIÓN, RECUPERACION DE POLVO, BASURA Y POLUCION CANALIZANDO HACIA LA ASPIRADORA.

- SE NEBULIZARA CADA UNA DE LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON FUGICIDA, CON OBJETO DE EXTERMINAR BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS CUMPLIENDO CON LAS NORMAS NOM-092-SSA1-1994 y  NOM-111-SSA1-1994.,  APLICACIÓN DE POLIMERO DILUIBLE EN AGUA A EFECTO DE ENCAPSULAR Y SELLAR CUALQUIER PARTICULA DE POLVO O MICROORGANISMO QUE PUDIERA QUEDA ADHERIDO,  NEBULIZAR CON DESODORANTES PARA LA ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES.

- REINSTALACION DE REJILLAS LIMPIAS, DIFUSORES Y REGISTROS.

- ENTREGAR REPORTE FOTOGRAFICO Y EN VIDEO SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA.

- CARGAR Y ACARREO DE MATERIALES DE DESHECHO Y RESIDUOS PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA, FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL.

- AL FINALIZAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEBERA ENTREGAR UN ANALISIS POR LABORATORIO CERTIFICADO DONDE COMPRUEBE QUE LOS DUCTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIOANDO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICONES.

LAS SUPERFICIES INERTES DEBERAN SUJETARSE A LOS VALORES MAXIMOS PERMISIBLES EN MESOFILOS AEROBICOS A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NUMERO NOM-092-SSA1-1994, ASI COMO LOS BIOLOGICOS COMO SON MOHO Y LEVADURAS DEBERAN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NUMERO NOM-111-SSA1-1994.

5.4  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| 2010 |
| --- |
| No. PART. | TIPO DE EQUIPO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| 5 | LIMPIEZA INTERNA DE DUCTOS DE AIRE ACONDIONADO INTEGRAL |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  | 5 |

3. FECHA, HORA Y LUGAR DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

3.1 JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN

La junta de Aclaraciones a la Convocatoria a la Licitación se llevará a cabo el día 22 DE JUNIO  DEL 2010, a las 10:00 horas en el AULA  DE LICITACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA, UBICADA EN GIL Y SAENZ NO. 307 ESQ. LINO MERINO, COL. CENTRO, CP 86000, VILLAHERMOSA, TABASCO.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria deberán presentar personalmente en el Departamento de Adquisiciones ubicado en calle Gil y Sáenz No. 307 esq. Lino Merino, C.P. 86000 en Villahermosa, Tabasco o enviar a través de CompraNET con su solicitud de aclaración, un escrito bajo protesta de decir verdad en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si, o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, pudiendo utilizar el formato del DOCUMENTO 02. En caso de omitir la presentación de dicho escrito, será motivo de no dar respuesta a las dudas o aclaraciones enviadas.

Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet o entregarlas personalmente en el Departamento de Adquisiciones ubicado en calle Gil y Sáenz No. 307 esq. Lino Merino, C.P. 86000 en Villahermosa, Tabasco, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.

Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas.

3.2.	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de conformidad con lo previsto por el primero, segundo y último párrafos del artículo 34, 35 fracciones I, II y III de la LAASSP y artículo 39 del RLAASSP el día 29 DE JUNIO DE 2010, a las 10:00 horas, en el AULA DE LICITACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA, UBICADA EN GIL Y SAENZ NO. 307 ESQ. LINO MERINO, COL. CENTRO, CP 86000, VILLAHERMOSA, TABASCO.

Los licitantes, a su elección, podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien  a través de CompraNet, utilizando los medios de identificación electrónica.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, pudiendo utilizar el Documento 03.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno que en forma conjunta con el servidor público que presida el acto, rubricarán las partes de las proposiciones, relativas a la propuesta técnica y económica las que para estos efectos constarán documentalmente.

Se abrirán en primer término, los sobres que contengan las proposiciones de los licitantes que fueron recibidas por CompraNet y posteriormente, las presentadas en papel en el citado acto.

En el caso de las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida en esta Convocatoria, cuando los sobres en los que se contenga dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de computo.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos en este punto, no podrán ser retiradas o dejarse sin efectos, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta su conclusión.

En este acto se recibirá la documentación presentada sin efectuar ningún pronunciamiento sobre la misma por lo que aun en el caso de que algún licitante omitiere la presentación de documentos en su proposición, o les faltare algún requisito, esta no será desechada en ese momento; los faltantes u omisiones se harán constar en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición y que forma parte de esta convocatoria como Documento 06.

3.3	FALLO.

El fallo de la licitación se dará a conocer en junta pública conforme a lo previsto por los artículos, 37 y 37 Bis de la LAASSP, estimándose que será el día 06 DE JULIO DEL 2010 a las 15:30 horas, en el AULA DE LICITACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA, UBICADA EN GIL Y SAENZ NO. 307 ESQ. LINO MERINO, COL. CENTRO, CP 86000, VILLAHERMOSA, TABASCO.

Para efectos de notificación se pondrá a disposición de los licitantes que no hayan asistido el contenido del fallo a través de CompraNet el mismo día en que se emita y adicionalmente se colocará un ejemplar del acta correspondiente, fijándose copia de dicha acta en el Tablero de Avisos del Departamento de Adquisiciones del Hospital Regional Villahermosa, ubicado en Calle Gil y Sáenz No. 307, esq. Lino Merino , C.P. 86000 en Villahermosa, Tabasco, por un término no menor de cinco días hábiles contados a partir del mismo día en que se llevó a cabo la celebración del evento respectivo, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

3.4	FIRMA DEL CONTRATO.

La fecha de firma del Contrato será dentro de los quince 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo en el Departamento de Adquisiciones del Hospital Regional Villahermosa, ubicado en Calle Gil y Sáenz No. 307, esq. Lino Merino, C.P. 86000 en Villahermosa, Tabasco y en el horario comprendido de las 08:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 18:00  horas, en días hábiles, de lunes a viernes.

De acuerdo a lo que establece el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la Regla I 2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, cuando los proveedores que resulten adjudicados con un pedido o contrato cuyo monto sea superior a $ 300,000.00 sin incluir IVA, los proveedores nacionales deberán contar con la opinión por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al momento de suscribirse los mismos, o bien con el “acuse de recepción” con el que comprueban que realizaron dicha solicitud de opinión.

En el caso de proveedores extranjeros se sujetaran, conforme al Documento 11.

CADENAS PRODUCTIVAS NAFIN.- Nacional Financiera cuenta con un esquema de factoraje que está a disposición de todos los proveedores y contratistas en adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, servicios y obra pública de la Administración Pública Federal. Para aquellos proveedores y contratistas que estén interesados en utilizar este esquema de factoraje, se les invita a que se afilien al Programa de Cadenas Productivas. Al respecto encontrará mayor información en el Documento 09.

- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

4.1 	REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ECONOMICO.

| REFERENCIA | REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL LICITANTE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN PETRÓLEOS MEXICANOS VERIFICARÁ: | CAUSAS DE DESECHAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Escrito que contenga la proposición (propuesta técnica-económica) en el que se indique la información siguiente: Para la elaboración de este escrito el licitante puede utilizar como formato el Documento 04 | Que se presente el escrito. | Que no se presente el escrito. |
| 4.1.1.1 | Firma del apoderado o representante, conforme al Documento 01. En caso de proposiciones conjuntas deberá estar firmado por el representante común designado por el grupo de personas en el convenio. | Que se encuentre firmado por el apoderado o representante conforme al Documento 01. En caso de proposiciones conjuntas deberá estar firmado por el representante común designado por el grupo de personas en el convenio. | Que no se encuentre firmado por el apoderado o representante conforme al Documento 01. En caso de proposiciones conjuntas que no esté firmado por el representante común designado por el grupo de personas en el convenio. |
| 4.1.1.2 | Redactado en idioma español. | Que se encuentre redactado en idioma español. | Que no se encuentre redactado en idioma español. |
| 4.1.1.3 | Numero de la partida y Especialidad que oferta. | Que incluya el número de la partida y la Especialidad que oferta. | Que no incluya el número de la partida y de la Especialidad que oferta. |
| 4.1.1.4 | Relacionar todos los conceptos incluidos en la partida para la que presenta propuesta. | Que relacione todos los conceptos incluidos en la partida para la que presenta propuesta. | Que no relacione todos los conceptos incluidos en la partida para la que presenta propuesta. |
| 4.1.1.5 | Unidad de Medida | Que incluya la unidad de medida establecida para cada concepto en el punto 2 de ésta convocatoria. | Que no incluya la unidad de medida establecida para cada concepto, ó que la misma no corresponda a la establecida en el punto 2 de esta convocatoria. |
| 4.1.1.6 | Descripción completa de las Especificaciones y características Técnicas de los Servicios de acuerdo a lo indicado en el Numeral 02.02, puntos 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2 del Punto 2 de ésta Convocatoria, para cada concepto contenido en la Partida para la que presenta propuesta. | Que establezca la Descripción completa de las Especificaciones y características Técnicas de los Servicios de acuerdo a lo indicado en el Numeral 02.02, puntos 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2 del Punto 2 de ésta Convocatoria, para cada concepto contenido en la Partida para la que presenta propuesta. | Que no establezca la Descripción completa de las Especificaciones y características Técnicas de los Servicios de acuerdo a lo indicado en el Numeral 02.02, puntos 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2 del Punto 2 de ésta Convocatoria, para cada concepto contenido en la Partida para la que presenta propuesta. |
| 4.1.1.7 | Descripción completa de los Alcances de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, por Concepto, por partida, de acuerdo a lo establecido en los puntos 1.3, 2.3, 3.3, 3.4 y 4.3 del Numeral 02.02 del punto 2 de ésta Convocatoria; para cada concepto de la partida para la que presenta propuesta. | Que establezca la Descripción completa de los Alcances de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, por Concepto, por partida, de acuerdo a lo establecido en los puntos 1.3, 2.3, 3.3, 3.4 y 4.3 del Numeral 02.02 del punto 2 de ésta Convocatoria; para cada concepto de la partida para la que presenta propuesta | Que no establezca la Descripción completa de los Alcances de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, por Concepto, por partida, de acuerdo a lo establecido en los puntos 1.3, 2.3, 3.3, 3.4 y 4.3 del Numeral 02.02 del punto 2 de ésta Convocatoria; para cada concepto de la partida para la que presenta propuesta, o que la misma no corresponda a lo que se indica en los puntos 1.3, 2.3, 3.3, 3.4 y 4.3 del Numeral 02.02 del punto 2 de ésta Convocatoria; para cada concepto de la partida para la que presenta propuesta. |
| 4.1.1.8 | Manifestación expresa de que “las refacciones, partes o accesorios que cotiza, que proporcionará y que utilizará en los servicios durante la vigencia del contrato, serán nuevas, originales o equivalentes, y apropiadas al modelo y marca de cada equipo, y que garantiza una vida útil de las mismas de por lo menos los días que se señalan en el numeral 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2 del punto 2 de la presente convocatoria”. | Que en su propuesta establezca la Manifestación expresa de que “las refacciones, partes o accesorios que cotiza, que proporcionará y que utilizará en los servicios durante la vigencia del contrato, serán nuevas, originales o equivalentes, y apropiadas al modelo y marca de cada equipo, y que garantiza una vida útil de las mismas de por lo menos los días que se señalan en el numeral 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2 del punto 2 de la presente convocatoria”. | Que en su propuesta no establezca la Manifestación expresa de que “las refacciones, partes o accesorios que cotiza, que proporcionará y que utilizará en los servicios durante la vigencia del contrato, serán nuevas, originales o equivalentes, y apropiadas al modelo y marca de cada equipo, y que garantiza una vida útil de las mismas de por lo menos los días que se señalan en el numeral 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2 del punto 2 de la presente convocatoria”. |
| 4.1.2. | En el caso de proposiciones conjuntas, en la proposición se deberán establecer con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. | Que precise las obligaciones que corresponderá a cada uno de los integrantes de la proposición conjunta. Que las obligaciones cubran la totalidad de las especificaciones requeridas. Que las obligaciones correspondan con las señaladas en el Convenio de proposición conjunta. Que indique la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. | No precise las obligaciones que corresponderán a cada uno de los integrantes de la proposición conjunta. Las obligaciones no cubran la totalidad de las especificaciones requeridas. Las obligaciones no correspondan con las señaladas en el Convenio de proposición conjunta. No indicar la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. |
| 4.1.3 REQUISITOS DOCUMENTALES | Requisitos del Personal Técnico |
| 4.1.3.1 | PARTIDA 01: 1.- Relación con nombre y apellido de al menos 2 (dos) técnicos, firmada por el Representante Legal del licitante, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Generadores de vapor, que son acorde con los trabajos a realizar. | PARTIDA 01: Que la relación de los técnicos presentada, esté firmada por el Representante Legal del licitante. Que la relación presentada corresponda a la cantidad y formación técnica solicitada. | PARTIDA 01: Que la relación de los técnicos presentada, no esté firmada por el Representante Legal del licitante. Que la relación presentada no corresponda a la cantidad y formación técnica solicitada. |
|  | 2.- Manifestación con firma autógrafa original de conformidad de cada uno de los técnicos, para que sean incluidos sus documentos en la propuesta técnica, dirigida al licitante, mencionando el número de licitación. | Que para cada uno de los técnicos propuestos, se entregue escrito firmado por el técnico dirigido al licitante, donde acepta que sus documentos sean incluidos en la propuesta técnica presentada por el licitante. Que la firma autógrafa de la Manifestación, coincida con la firma de la identificación oficial presentada. | Que para cada uno de los técnicos propuestos, no se entregue escrito firmado por el técnico dirigido al licitante, donde acepta que sus documentos sean incluidos en la propuesta técnica presentada por el licitante. Que la firma autógrafa de la Manifestación, no coincida con la firma de la identificación oficial presentada. |
|  | 3.- Copia fotostática legible de identificación oficial completa (con firma), (Credencial de Elector ó Pasaporte) de cada uno de los técnicos propuestos. | Que la Copia fotostática de la identificación oficial de cada uno de los técnicos propuestos esté legible y completa (con firma). Que la Copia fotostática de la identificación oficial presentada, corresponda a cada uno de los técnicos propuestos. | Que la Copia fotostática de la identificación oficial de cada uno de los técnicos propuestos esté legible y completa (con firma). Que la Copia fotostática de la identificación oficial presentada, corresponda a cada uno de los técnicos propuestos. |
|  | 4.- Copia de 2 (dos) certificados y/o diplomas y/o constancias por cada técnico, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes o compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente partida, que comprueben una formación técnica para la operación y mantenimiento de Generadores de vapor, que son acorde con los trabajos a realizar. Los certificados y/o diplomas y/o constancias no deberán tener más de 3 (tres) años de haber sido expedidos, a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. | Que los certificados y/o diplomas y/o constancias entregados correspondan a la cantidad y al personal técnico relacionado, y que los mismos correspondan a la especialidad de GENERADORES DE VAPOR. Que la fecha de expedición de los certificados y/o diplomas y/o constancias esté comprendida dentro de los 3 (tres) años previos a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. . | Que los certificados y/o diplomas y/o constancias entregados no correspondan a la cantidad y al personal técnico relacionado, ó que los mismos no correspondan a la especialidad de GENERADORES DE VAPOR. Que la fecha de expedición de los certificados y/o diplomas y/o constancias no esté comprendida dentro de los tres años previos a la fecha del Acto de presentación y Apertura de propuestas. |
| 4.1.3.2 | PARTIDA 02: 1.- Relación con nombre y apellido de al menos 2 (dos) técnicos, firmada por el Representante Legal del licitante, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Subestaciones Eléctricas y Plantas Eléctricas de Emergencia, que son acorde con los trabajos a realizar. | PARTIDA 02: Que la relación de los técnicos presentada, esté firmada por el Representante Legal del licitante. Que la relación presentada corresponda a la cantidad y formación técnica solicitada. | PARTIDA 02: Que la relación de los técnicos presentada, no esté firmada por el Representante Legal del licitante. Que la relación presentada no corresponda a la cantidad y formación técnica solicitada. |
|  | 2.- Manifestación con firma autógrafa original de conformidad de cada uno de los técnicos, para que sean incluidos sus documentos en la propuesta técnica, dirigida al licitante, mencionando el número de licitación. | Que para cada uno de los técnicos propuestos, se entregue escrito firmado por el técnico dirigido al licitante, donde acepta que sus documentos sean incluidos en la propuesta técnica presentada por el licitante. Que la firma autógrafa de la Manifestación, coincida con la firma de la identificación oficial presentada. | Que para cada uno de los técnicos propuestos, no se entregue escrito firmado por el técnico dirigido al licitante, donde acepta que sus documentos sean incluidos en la propuesta técnica presentada por el licitante. Que la firma autógrafa de la Manifestación, no coincida con la firma de la identificación oficial presentada. |
|  | 3.- Copia fotostática legible de identificación oficial completa (con firma), (Credencial de Elector ó Pasaporte) de cada uno de los técnicos propuestos. | Que la Copia fotostática de la identificación oficial de cada uno de los técnicos propuestos esté legible y completa (con firma). Que la Copia fotostática de la identificación oficial presentada, corresponda a cada uno de los técnicos propuestos. | Que la Copia fotostática de la identificación oficial de cada uno de los técnicos propuestos esté legible y completa (con firma). Que la Copia fotostática de la identificación oficial presentada, corresponda a cada uno de los técnicos propuestos. |
|  | 4.- Copia de 2 (dos) certificados y/o diplomas y/o constancias por cada técnico, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes o compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente partida, que comprueben una formación técnica para la operación y mantenimiento de Subestaciones Eléctricas y Plantas Eléctricas de Emergencia, que son acorde con los trabajos a realizar. Los certificados y/o diplomas y/o constancias no deberán tener más de 3 (tres) años de haber sido expedidos, a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. | Que los certificados y/o diplomas y/o constancias entregados correspondan a la cantidad y al personal técnico relacionado, y que los mismos correspondan a la especialidad de Subestaciones Eléctricas y Plantas Eléctricas de Emergencia. Que la fecha de expedición de los certificados y/o diplomas y/o constancias esté comprendida dentro de los 3 (tres) años previos a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. | Que los certificados y/o diplomas y/o constancias entregados no correspondan a la cantidad y al personal técnico relacionado, ó que los mismos no correspondan a la especialidad de Subestaciones Eléctricas y Plantas Eléctricas de Emergencia. Que la fecha de expedición de los certificados y/o diplomas y/o constancias no esté comprendida dentro de los tres años previos a la fecha del Acto de presentación y Apertura de propuestas. |
| 4.1.3.3 | PARTIDA 03: 1.- Relación con nombre y apellido de al menos 6 (seis) técnicos, firmada por el Representante Legal del licitante, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Equipos de aire acondicionado tipo paquete, Integral y dividido, Torres de enfriamiento, Unidades enfriadoras de agua tipo absorción y Unidades enfriadoras de agua tipo centrífugo, que son acorde con los trabajos a realizar. | PARTIDA 03: Que la relación de los técnicos presentada, esté firmada por el Representante Legal del licitante. Que la relación presentada corresponda a la cantidad y formación técnica solicitada. | PARTIDA 03: Que la relación de los técnicos presentada, no esté firmada por el Representante Legal del licitante. Que la relación presentada no corresponda a la cantidad y formación técnica solicitada. |
|  | 2.- Manifestación con firma autógrafa original de conformidad de cada uno de los técnicos, para que sean incluidos sus documentos en la propuesta técnica, dirigida al licitante, mencionando el número de licitación. | Que para cada uno de los técnicos propuestos, se entregue escrito firmado por el técnico dirigido al licitante, donde acepta que sus documentos sean incluidos en la propuesta técnica presentada por el licitante. Que la firma autógrafa de la Manifestación, coincida con la firma de la identificación oficial presentada. | Que para cada uno de los técnicos propuestos, no se entregue escrito firmado por el técnico dirigido al licitante, donde acepta que sus documentos sean incluidos en la propuesta técnica presentada por el licitante. Que la firma autógrafa de la Manifestación, no coincida con la firma de la identificación oficial presentada. |
|  | 3.- Copia fotostática legible de identificación oficial completa (con firma), (Credencial de Elector ó Pasaporte) de cada uno de los técnicos propuestos. | Que la Copia fotostática de la identificación oficial de cada uno de los técnicos propuestos esté legible y completa (con firma). Que la Copia fotostática de la identificación oficial presentada, corresponda a cada uno de los técnicos propuestos. | Que la Copia fotostática de la identificación oficial de cada uno de los técnicos propuestos esté legible y completa (con firma). Que la Copia fotostática de la identificación oficial presentada, corresponda a cada uno de los técnicos propuestos. |
|  | 4.- Copia de 2 (dos) certificados y/o diplomas y/o constancias por cada técnico, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes o compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente partida, que comprueben una formación técnica para la operación y mantenimiento de Equipos de aire acondicionado tipo paquete, Integral y dividido, Torres de enfriamiento, Unidades enfriadoras de agua tipo absorción y Unidades enfriadoras de agua tipo centrífugo, que son acorde con los trabajos a realizar. Los certificados y/o diplomas y/o constancias no deberán tener más de 3 (tres) años de haber sido expedidos, a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. Ejemplo: (2) Certificados y/o diploma y/o constancia para la operación y mantenimiento de Unidades enfriadoras de agua tipo centrifugo, de 2 (dos) profesionales técnicos. (2) Certificados y/o diploma y/o constancia para la operación y mantenimiento de Unidades enfriadoras de agua tipo Absorción, de 2 (dos) profesionales técnicos. (2) Certificados y/o diploma y/o constancia para la operación y mantenimiento de equipo tipo Paquete Integral y Dividido, de 2 (dos) profesionales técnicos. | Que los certificados y/o diplomas y/o constancias entregados correspondan a la cantidad y al personal técnico relacionado, y que los mismos correspondan a la especialidad de Equipos de aire acondicionado tipo paquete, Integral y dividido, Torres de enfriamiento, Unidades enfriadoras de agua tipo absorción, y Unidades enfriadoras de agua tipo centrífugo. Que la fecha de expedición de los certificados y/o diplomas y/o constancias esté comprendida dentro de los 3 (tres) años previos a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. | Que los certificados y/o diplomas y/o constancias entregados no correspondan a la cantidad y al personal técnico relacionado, ó que los mismos no correspondan a la especialidad de Equipos de aire acondicionado tipo paquete, Integral y dividido, Torres de enfriamiento, Unidades enfriadoras de agua tipo absorción y Unidades enfriadoras de agua tipo centrífugo. Que la fecha de expedición de los certificados y/o diplomas y/o constancias no esté comprendida dentro de los tres años previos a la fecha del Acto de presentación y Apertura de propuestas. |
| 4.1.3.4 | PARTIDA 04: 1.- Relación con nombre y apellido de al menos 3 (tres) técnicos, firmada por el Representante Legal del licitante, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Motobombas centrífugas verticales y horizontales, compresores de aire tipo industrial y de grado médico y equipo de lavandería, que son acorde con los trabajos a realizar. | PARTIDA 04: Que la relación de los técnicos presentada, esté firmada por el Representante Legal del licitante. Que la relación presentada corresponda a la cantidad y formación técnica solicitada. | PARTIDA 04: Que la relación de los técnicos presentada, no esté firmada por el Representante Legal del licitante. Que la relación presentada no corresponda a la cantidad y formación técnica solicitada. |
|  | 2.- Manifestación con firma autógrafa original de conformidad de cada uno de los técnicos, para que sean incluidos sus documentos en la propuesta técnica, dirigida al licitante, mencionando el número de licitación. | Que para cada uno de los técnicos propuestos, se entregue escrito firmado por el técnico dirigido al licitante, donde acepta que sus documentos sean incluidos en la propuesta técnica presentada por el licitante. Que la firma autógrafa de la Manifestación, coincida con la firma de la identificación oficial presentada. | Que para cada uno de los técnicos propuestos, no se entregue escrito firmado por el técnico dirigido al licitante, donde acepta que sus documentos sean incluidos en la propuesta técnica presentada por el licitante. Que la firma autógrafa de la Manifestación, no coincida con la firma de la identificación oficial presentada. |
|  | 3.- Copia fotostática legible de identificación oficial completa (con firma), (Credencial de Elector ó Pasaporte) de cada uno de los técnicos propuestos. | Que la Copia fotostática de la identificación oficial de cada uno de los técnicos propuestos esté legible y completa (con firma). Que la Copia fotostática de la identificación oficial presentada, corresponda a cada uno de los técnicos propuestos. | Que la Copia fotostática de la identificación oficial de cada uno de los técnicos propuestos esté legible y completa (con firma). Que la Copia fotostática de la identificación oficial presentada, corresponda a cada uno de los técnicos propuestos. |
|  | 4.- Copia de 2 (dos) certificados y/o diplomas y/o constancias por cada técnico, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes o compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente partida, que comprueben una formación técnica para la operación y mantenimiento de Motobombas centrífugas verticales y horizontales, compresores de aire tipo industrial y de grado médico y equipo de lavandería, que son acorde con los trabajos a realizar. Los certificados y/o diplomas y/o constancias no deberán tener más de 3 (tres) años de haber sido expedidos, a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. Ejemplo: (2) Certificados y/o diploma y/o constancia para la operación y mantenimiento de Motobombas centrífugas verticales y horizontales, de 1 (un) profesional técnicos. (2) Certificados y/o diploma y/o constancia para la operación y mantenimiento de compresores de aire tipo industrial y de grado médico, de 1 (un) profesional técnico. (2) Certificados y/o diploma y/o constancia para la operación y mantenimiento de equipo de lavandería, de 1 (un) profesional técnico. PARTIDA 05: 1.- Relación con nombre y apellido de al menos 2 (dos) técnicos, firmada por el Representante Legal del licitante, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la limpieza interna especializada de ductos de aire acondicionado integral, que son acorde con los trabajos a realizar 2.- Manifestación con firma autógrafa original de conformidad de cada uno de los técnicos, para que sean incluidos sus documentos en la propuesta técnica, dirigida al licitante, mencionando el número de licitación. 3.- Copia fotostática legible de identificación oficial completa (con firma), (Credencial de Elector ó Pasaporte) de cada uno de los técnicos propuestos. | Que los certificados y/o diplomas y/o constancias entregados correspondan a la cantidad y al personal técnico relacionado, y que los mismos correspondan a la especialidad de Motobombas centrífugas verticales y horizontales, compresores de aire tipo industrial y de grado médico y equipo de lavandería. Que la fecha de expedición de los certificados y/o diplomas y/o constancias esté comprendida dentro de los 3 (tres) años previos a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. PARTIDA 05: Que la relación de los técnicos presentada, esté firmada por el Representante Legal del licitante. Que la relación presentada corresponda a la cantidad y formación técnica solicitada. Que para cada uno de los técnicos propuestos, se entregue escrito firmado por el técnico dirigido al licitante, donde acepta que sus documentos sean incluidos en la propuesta técnica presentada por el licitante. Que la firma autógrafa de la Manifestación, coincida con la firma de la identificación oficial presentada. Que la Copia fotostática de la identificación oficial de cada uno de los técnicos propuestos esté legible y completa (con firma). Que la Copia fotostática de la identificación oficial presentada, corresponda a cada uno de los técnicos propuestos. | Que los certificados y/o diplomas y/o constancias entregados no correspondan a la cantidad y al personal técnico relacionado, ó que los mismos no correspondan a la especialidad de Motobombas centrífugas verticales y horizontales, compresores de aire tipo industrial y de grado médico y equipo de lavandería. Que la fecha de expedición de los certificados y/o diplomas y/o constancias no esté comprendida dentro de los tres años previos a la fecha del Acto de presentación y Apertura de propuestas. PARTIDA 05: Que la relación de los técnicos presentada, no esté firmada por el Representante Legal del licitante. Que la relación presentada no corresponda a la cantidad y formación técnica solicitada. Que para cada uno de los técnicos propuestos, no se entregue escrito firmado por el técnico dirigido al licitante, donde acepta que sus documentos sean incluidos en la propuesta técnica presentada por el licitante. Que la firma autógrafa de la Manifestación, no coincida con la firma de la identificación oficial presentada. Que la Copia fotostática de la identificación oficial de cada uno de los técnicos propuestos esté legible y completa (con firma). Que la Copia fotostática de la identificación oficial presentada, corresponda a cada uno de los técnicos propuestos. |
|  | 4.- Copia de 2 (dos) certificados y/o diplomas y/o constancias por cada técnico, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes o compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente partida, que comprueben una formación técnica para la limpieza especializada y mantenimiento de: limpieza interna especializada de ductos de aire acondicionado integral, que son acorde con los trabajos a realizar. Los certificados y/o diplomas y/o constancias no deberán tener más de 3 (tres) años de haber sido expedidos, a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. | Que los certificados y/o diplomas y/o constancias entregados correspondan a la cantidad y al personal técnico relacionado, y que los mismos correspondan a la especialidad de limpieza interna especializada de ductos de aire acondicionado integral Que la fecha de expedición de los certificados y/o diplomas y/o constancias esté comprendida dentro de los 3 (tres) años previos a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. | Que los certificados y/o diplomas y/o constancias entregados no correspondan a la cantidad y al personal técnico relacionado, ó que los mismos no correspondan a la especialidad de limpieza interna especializada de ductos de aire acondicionado integral Que la fecha de expedición de los certificados y/o diplomas y/o constancias no esté comprendida dentro de los tres años previos a la fecha del Acto de presentación y Apertura de propuestas. |
| 4.1.4 | Requisitos del Ingeniero Responsable |  |  |
| 4.1.4.1 | PARTIDAS 01 A 05: 1.- Relación de 2 (dos) ingenieros, con nombre y apellido, los que se encargarán de la ejecución y administración de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación profesional de Ing. Electricista o Ing. Industrial o Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista o Ing. Electromecánico. | PARTIDAS 01 A 05: Que la Relación presentada incluya el nombre y apellido de los ingenieros que se encargarán de la ejecución y administración de los servicios. Que la Relación presentada corresponda a la cantidad y formación profesional solicitada. | PARTIDAS 01 A 05: Que la Relación presentada no incluya el nombre y apellido de los ingenieros que se encargarán de la ejecución y administración de los servicios Que la Relación presentada no corresponda a la cantidad y formación profesional solicitada. |
|  | 2.- Manifestación de conformidad con firma autógrafa original del (los) profesionista(s) para que sean incluidos sus documentos en la propuesta técnica, dirigido al licitante, mencionando el número de licitación. | Que para cada uno de los personales designados como Ingenieros Responsables, se entregue escrito firmado por el profesional dirigido al licitante, donde acepta que sus documentos sean incluidos en la propuesta técnica presentada por el licitante, y se mencione el número de licitación. Que la firma autógrafa de la Manifestación, coincida con la firma de la cédula profesional presentada | Que para cada uno de los personales designados como Ingenieros Responsables, no se entregue escrito firmado por el profesional dirigido al licitante, donde acepta que sus documentos sean incluidos en la propuesta técnica presentada por el licitante, o que no se mencione el número de licitación. Que la firma autógrafa de la Manifestación, coincida con la firma de la cédula profesional presentada. |
|  | 3.- Copia fotostática de la cédula profesional del personal designado como responsable de la ejecución de los servicios. | Que las cédulas profesionales presentadas correspondan a la cantidad y a los ingenieros designados como responsables de la ejecución y administración de los servicios, y que las mismas correspondan a alguna de las siguientes especialidades: ING. ELECTRICISTA O ING. INDUSTRIAL O ING. MECÁNICO O ING. MECÁNICO ELECTRICISTA O ING. ELECTROMECÁNICO. Que la firma que aparece en la Cédula Profesional, corresponda a la de la Manifestación de conformidad presentada. | Que las cédulas profesionales presentadas no correspondan a la cantidad y a los ingenieros designados como responsables de la ejecución y administración de los servicios, o que las mismas no correspondan a alguna de las siguientes especialidades: ING. ELECTRICISTA O ING. INDUSTRIAL O ING. MECÁNICO O ING. MECÁNICO ELECTRICISTA O ING. ELECTROMECÁNICO. Que la firma que aparece en la Cédula Profesional, no corresponda a la de la Manifestación de conformidad presentada. |
|  | 4.- Copia legible de contratos y anexos y actas de recepción, completos, debidamente firmados que acrediten como mínimo, un año de experiencia (suma de 365 días), en la especialidad ofertada, del personal designado como responsable de la ejecución de los servicios. Estos deberán ser de fechas comprendidas dentro de los tres años anteriores a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. Para personal extranjero, deberá presentar la documentación equivalente a la de su país de origen, conforme a lo solicitado. | Que los contratos y anexos y actas de recepción presentados, estén completos y debidamente firmados. Que los contratos y anexos y actas de recepción presentados, correspondan a la Especialidad de la partida para la que presenta propuesta. Que las fechas de los contratos y anexos completos y actas de recepción, queden comprendidas dentro de los tres años anteriores a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. Que las Actas de Recepción presentadas correspondan al contrato y anexos presentados. Que los ingenieros propuestos como Responsables, sean los que aparecen en las Actas de Recepción de los contratos presentados. Que con los contratos y anexos y actas de recepción presentados, se acredite, como mínimo, un año de experiencia (suma de 365 días), de cada ingeniero designado como responsable de la ejecución de los servicios. | Que los contratos y anexos y actas de recepción presentados, no estén completos ó no estén debidamente firmados. Que los contratos y anexos y actas de recepción presentados, no correspondan a la Especialidad de la partida para la que presenta propuesta. Que las fechas de los contratos y anexos completos y actas de recepción, no queden comprendidas dentro de los tres años anteriores a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. Que las Actas de Recepción presentadas no correspondan al contrato y anexos presentados. Que los ingenieros propuestos como Responsables, no sean los que aparecen en las Actas de Recepción de los contratos presentados. Que con los contratos y anexos y actas de recepción presentados, no se acredite, como mínimo, un año de experiencia (suma de 365 días), de cada ingeniero designado como responsable de la ejecución de los servicios. |
|  | Requisitos del licitante. |  |  |
| 4.1.5.1 | PARTIDAS 01 A 05: 1.- Copia legible de contratos y anexos y actas de recepción completos debidamente firmados que acrediten como mínimo, un año de experiencia (suma de 365 días), en la especialidad de la partida para la que presenta propuesta. La fecha de los contratos y anexos y actas de recepción presentados, deberán ser de fechas comprendidas dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación y apertura de propuesta. | PARTIDAS 01 A 05: Que los contratos y anexos y actas de recepción presentados, estén completos y debidamente firmados. Que con los contratos y anexos y actas de recepción, se acredite, como mínimo un año de experiencia del licitante (suma de 365 días), en la especialidad de la partida para la que presenta propuesta. Que la fecha de los contratos y anexos y actas de recepción presentados, correspondan, como mínimo, a los tres años anteriores a la fecha del Acto de presentación y apertura de propuestas. | PARTIDAS 01 A 05: Que los contratos y anexos y actas de recepción presentados, no estén completos ó debidamente firmados. Que con los contratos y anexos y actas de recepción, no se acredite, como mínimo, un año de experiencia del licitante (suma de 365 días), en la especialidad de la partida para la que presenta propuesta. Que la fecha de los contratos y anexos y actas de recepción presentados, no esté comprendida, dentro de los tres años anteriores a la fecha del Acto de presentación y apertura de propuestas. |

4.2	REQUISITOS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO

| REFERENCIA | REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL LICITANTE | CRITERIOS DE EVALUACIÓN PETRÓLEOS MEXICANOS VERIFICARÁ | CAUSAS DE DESECHAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Escrito para acreditar la existencia legal y personalidad jurídica del licitante, en el que se indique la información siguiente: | Que se presente el escrito | Que no se presente el escrito |
| 4.2.1.1 | El número de Licitación. | Que incluya el número de Licitación. | Que no incluya el número de Licitación. |
| 4.2.1.2 | Nombre completo del apoderado o representante de la persona física, en su caso, o de la persona moral, que cuente con facultades para firmar este documento, suscribir la proposición y en su caso firmar el contrato | Que incluya el nombre completo del apoderado o representante de la persona física, en su caso, o de la persona moral, que cuente con facultades para firmar este documento, suscribir la proposición y en su caso firmar el contrato | Que no incluya el nombre completo del apoderado o representante de la persona física, en su caso, o de la persona moral, que cuente con facultades para firmar este documento, suscribir la proposición y en su caso firmar el contrato |
| 4.2.1.3 | La manifestación bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir la proposición y en su caso firmar el contrato | Que contenga la manifestación bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir la proposición y en su caso firmar el contrato | No incluir la manifestación bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir la proposición y en su caso firmar el contrato |
| 4.2.1.4 | La manifestación bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en este documento son ciertos | Que contenga la manifestación bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en este documento son ciertos | No incluir la manifestación bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en este documento son ciertos |
| 4.2.1.5 | Redactado en idioma español | Que se encuentre redactado en idioma español | No se encuentre redactado en idioma español |
| 4.2.1.6 | Nombre del Licitante (Persona física o moral) | Que indique el nombre del licitante | Que no indique el nombre del licitante |
| 4.2.1.7 | Clave de Registro Federal de Contribuyentes y el Domicilio Fiscal del licitante. | Que incluya la clave de Registro Federal de Contribuyentes y el Domicilio Fiscal del licitante. | Que no incluya la clave de Registro Federal de Contribuyentes y el Domicilio Fiscal del licitante. |
| 4.2.1.8 | Únicamente para personas morales: Número y fecha de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva, nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que la protocolizó | Que incluya el número y fecha de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva, nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que la protocolizó | Que no incluya el número y fecha de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva, nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que la protocolizó. |
| 4.2.1.9 | Únicamente para personas morales: En su caso, Número y fecha de la Escritura(s) Pública(s) en la(s) que consta(n) reformas o modificaciones al Acta Constitutiva, nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que la protocolizó. | Que incluya en su caso, número y fecha de la Escritura(s) Pública(s) en la(s) que consta(n) reformas o modificaciones al Acta Constitutiva, nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que la protocolizó. | Que no incluya en su caso, número y fecha de la Escritura(s) Pública(s) en la(s) que consta(n) reformas o modificaciones al Acta Constitutiva, nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que la protocolizó. |
| 4.2.1.10 | Únicamente para personas morales: Relación de socios, indicando nombre(s) y apellido(s) o denominación(es) o razón(es) social(es). | Que incluya la relación de socios, y que se indique nombre(s) y apellido(s) o denominación(es) o razón(es) social(es). | Que no incluya la relación de socios, o que no se indique nombre(s) y apellido(s) y/o denominación(es) o razón(es) social(es). |
| 4.2.1.11 | Objeto social o actividad comercial o profesional del licitante el cual, además debe corresponder al objeto de la presente convocatoria. | Que el objeto social o actividad comercial o profesional del licitante corresponda al objeto de la presente convocatoria. | Que el objeto social o la actividad comercial o profesional del licitante no corresponda con el objeto de la presente convocatoria |
| 4.2.1.12 | Nombre y domicilio del licitante y en su caso de su apoderado o representante. | Que incluya nombre y domicilio del licitante y en su caso de su apoderado o representante. | Que no incluya el nombre y domicilio del licitante y en su caso de su apoderado o representante. |
| 4.2.1.13 | En su caso, número y fecha de la Escritura Pública en la que consten las facultades suficientes del apoderado o representante, nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que la protocolizó. | Que incluya el número y fecha de la Escritura Pública en la que consten las facultades suficientes del apoderado o representante , nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que la protocolizó. | Que no incluya el número y fecha de la Escritura Pública en la que consten las facultades suficientes del apoderado o representante , nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que la protocolizó. |
| 4.2.1.14 | Firma de quien manifiesta | Que incluya la firma de quien manifiesta | Que no incluya la firma de quien manifiesta |
| 4.2.1.15 | En el supuesto de que se trate de una proposición conjunta este escrito deberá presentarse por cada uno de los integrantes de dicha proposición conjunta y firmada por quien manifiesta | Que presente por cada uno de los integrantes de dicha propuesta el escrito de acreditación de la personalidad tratándose de proposición conjunta y que este firmada por quien manifiesta | Que no presente el escrito de cada uno de los integrantes de dicha propuesta conjunta y que no este firmada por quien manifiesta |
|  | Para la elaboración de este escrito el licitante puede utilizar como formato el Documento 01 |  |  |
| 4.2.2 | Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP, así como la Declaración de Integridad, que incluya la información siguiente: | Que se presente el escrito. | No presentar el escrito. |
| 4.2.2.1 | Firmado por el apoderado o representante, conforme al Documento 01. | Que se encuentre firmado por el apoderado o representante. | Que no se encuentre firmado por el apoderado o representante. |
| 4.2.2.2 | La manifestación bajo protesta de decir verdad, que el licitante, sus accionistas y asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | Que incluya la manifestación bajo protesta de decir verdad, que el licitante, sus accionistas y asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | Que no incluya la manifestación bajo protesta de decir verdad, que el licitante, sus accionistas y asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| 4.2.2.3 | La manifestación bajo protesta de decir verdad, que el que suscribe, por si mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de Petróleos Mexicanos, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. | Que incluya la manifestación bajo protesta de decir verdad, que el que suscribe, por si mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de Petróleos Mexicanos, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. | Que no incluya la manifestación bajo protesta de decir verdad, que el que suscribe, por si mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas, para que los ser-vidores públicos de Petróleos Mexicanos, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. |
| 4.2.2.4 | Redactado en idioma español. | Que se encuentre redactado en idioma español. | Que no se encuentre redactado en idioma español. |
| 4.2.2.5 | En el supuesto de que se trate de una proposición conjunta estas declaraciones deberá presentarse por cada uno de los integrantes de dicha proposición conjunta y firmado por su respectivo apoderado o representante. | Que esta declaración se presente por cada uno de los integrantes de la proposición conjunta y que este firmada por su respectivo apoderado o representante. | Que no presente la declaración de alguno de los integrantes de la proposición conjunta o que no esté firmado por su respectivo apoderado o representante. |
|  | Para la elaboración de este escrito el licitante puede utilizar como formato el Documento 05 |  |  |
| 4.2.3 | Tratándose de Proposiciones Conjuntas, deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: | Que se presente el convenio | No presentar el convenio |
| 4.2.3.1 | Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparecen en estas | Que indique el Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparecen en estas | Que no indique el Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparecen en estas |
| 4.2.3.2 | Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas; identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación | Que indique el Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas; identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación | Que no indique el Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas; identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación |
| 4.2.3.3 | La descripción de las partes objeto del Contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como, la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones | Que describa las partes objeto del Contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones | Que no describa las partes objeto del Contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como no indicar la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. |
| 4.2.3.4 | Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado, de manera solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme. | Que contenga la estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado, de manera solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme. | Que no contenga la estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado, de manera solidaria para comprometer-se por cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme. |
| 4.2.3.5 | Redactado en idioma español. | Que se encuentre redactado en idioma español. | No se encuentre redactado en idioma español. |
| 4.2.4 | Cuando el licitante envíe sus propuestas de manera electrónica, deberá incluir una declaración en la que manifieste que aceptan todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria. | Que incluya una declaración en la que manifieste que aceptan todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria. | Que no incluya una declaración en la que manifieste que aceptan todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria. |
| 4.2.5 | La confirmación al correo electrónico pperezm@pemex.gob.mx, que la propuesta enviada a través de medios electrónicos corresponde al propio licitante, dentro de los tres días hábiles siguientes al del acto de presentación y apertura de proposiciones. | Que confirme al correo electrónico pperezm@pemex.gob.mx, que la propuesta enviada a través de medios electrónicos corresponde al propio licitante, dentro de los tres días hábiles siguientes al del acto de presentación y apertura de proposiciones | Que no confirme al correo electrónico pperezm@pemex.gob.mx, que la propuesta enviada a través de medios electrónicos corresponde al propio licitante, dentro de los tres días hábiles siguientes al del acto de presentación y apertura de proposiciones |
| 4.2.6 | Escrito de manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en Licitaciones Públicas Internacionales para la contratación de servicios, y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Tercera del Acuerdo publicado el 28 de Febrero de 2003, en el que se indique la información siguiente: | Que presente el escrito de manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en Licitaciones Públicas Internacionales para la contratación de servicios, y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Tercera del Acuerdo publicado el 28 de Febrero de 2003. | Que no presente el escrito de manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en Licitaciones Públicas Internacionales para la contratación de servicios, y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Tercera del Acuerdo publicado el 28 de Febrero de 2003. |
| 4.2.6.1 | Fecha en que se suscribe el documento. | Que indique la fecha en que se suscribe el documento. | Que no indique la fecha en que se suscribe el documento. |
| 4.2.6.2 | Nombre de la dependencia o entidad convocante. | Que indique el nombre de la dependencia o entidad convocante. | Que no indique el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 4.2.6.3 | Número que corresponda al procedimiento de licitación | Que indique el número que corresponda al procedimiento de licitación | Que no indique el número que corresponda al procedimiento de licitación |
| 4.2.6.4 | Nombre o razón social o denominación de la empresa prestadora de servicio | Que cite el nombre o razón social o denominación de la empresa prestadora de servicio | Que no cite el nombre o razón social o denominación de la empresa prestadora de servicio |
| 4.2.6.5 | Nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. | Que cite el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. | Que no cite el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. |
| 4.2.6.6 | Señalamiento de que dicho formato se suscribe en cumplimiento a lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre comercio, para la contratación de servicios, de conformidad con las disposiciones establecidas en los capítulos de compras del sector públicos de los tratados de libre comercio | Que incluya el señalamiento de que dicho formato se suscribe en cumplimiento a lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre comercio, para la contratación de servicios, de conformidad con las disposiciones establecidas en los títulos o capítulos de compras del sector públicos de los tratados de libre comercio | Que no incluya el señalamiento de que dicho formato se en cumplimiento a lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre comercio, para la contratación de servicios, de conformidad con las disposiciones establecidas en los títulos o capítulos de compras del sector públicos de los tratados de libre comercio |
| 4.2.6.7 | Manifestación bajo protesta decir verdad, que los proveedores de los servicios que oferta el licitante en esta propuesta son originarios del país mencionado en el mismo documento. | Que incluya la manifestación bajo protesta decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta la licitante en dicha propuesta son originarios del país mencionado en el mismo documento. | Que no incluya la manifestación bajo protesta decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta la licitante en dicha propuesta son originarios del país mencionado en el mismo documento. |
| 4.2.6.8 | Número de partida que corresponda. | Que señale el número de partida que corresponda. | Que no señale el número de partida que corresponda. |
| 4.2.6.9 | Nombre del país de origen del proveedor de servicios. | Que anote el nombre del país de origen del proveedor de servicios. | Que no anote el nombre del país de origen del proveedor de servicios. |
| 4.2.6.10 | Denominación del tratado de libre comercio bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento. | Que indique la denominación del tratado de libre comercio bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento. | Que no indique la denominación del tratado de libre comercio bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento. |
| 4.2.6.11 | Nombre y firma del representante de la empresa prestadora del servicio | Que anote el nombre y firma del representante de la empresa prestadora del servicio | Que no anote el nombre y firma del representante de la empresa prestadora del servicio. |
| 4.2.6.12 | Nombre y firma del representante de la empresa licitante. | Que anote el nombre y firma del representante de la empresa licitante | Que no anote el nombre y firma del representante de la empresa licitante |
| 4.2.6.13 | Para la elaboración de este escrito el licitante puede utilizar como formato el Documento 12. |  |  |

5.	INDICACIONES GENERALES.

5.1	Cuando el licitante elija presentar su propuesta a través de CompraNet deberá observar lo siguiente:

5.1.1	La proposición se integrará con la propuesta técnica y con la propuesta económica, así como con los documentos que se relacionan en el punto 4.2 de la presente convocatoria.

5.1.2	En la elaboración de su proposición el licitante deberán considerar lo que en su caso se asiente en el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones.

5.1.3	Se presentara en sobre cerrado, identificado preferentemente con el Nombre o razón social del licitante y con el Número de licitación, dicho sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, a través del programa informático que la Secretaría de la Función Pública les proporcione una vez concluido el proceso de certificación correspondiente.

5.1.4	Deberá elaborarse en formatos WORD, EXCEL, PDF, HTML o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera, incluyendo la documentación no preparada por el licitante tales como catálogos y/o folletos y/o fichas técnicas, y / o impresiones de paginas de Internet.

5.1.5	Preferentemente identificar cada una de las páginas que integran la propuesta, con los datos siguientes: nombre del licitante o clave del registro federal de contribuyentes (o su equivalente en el país de origen del licitante extranjero), número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

5.1.6	Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica proporcionado previamente por la Secretaría de la Función Pública.

5.1.7	Se deberá concluir el envío de ésta a CompraNET, a más tardar, una hora antes del acto de presentación y apertura de proposiciones.

5.1.8	Así mismo, con el propósito de facilitar la presentación de propuestas por medios remotos de comunicación electrónica y agilizar la conducción de los actos del procedimiento de licitación, se recomienda que los archivos que las integran sean identificados con los nombres indicados en el DOCUMENTO 06, sin que la omisión de lo establecido en este párrafo sea motivo de desechamiento.

5.1.9	Las condiciones contenidas en esta convocatoria así como en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

5.2 	Cuando el licitante elija presentar su propuesta en forma personal deberá observar lo siguiente:

5.2.1	La proposición se integrará con la propuesta técnica y con la propuesta económica, así como con los documentos que se relacionan en el punto 4.2 de la presente convocatoria.

5.2.2	En la elaboración de su proposición el licitante deberán considerar lo que en su caso se asiente en el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones.

5.2.3 	Se presentará dentro de sobre cerrado, identificado preferentemente con el Nombre o razón social del licitante y con el Número de licitación, a elección del licitante, la demás documentación requerida en el punto 4.2 podrá entregarse dentro o fuera del sobre.

5.2.4 	Los documentos que integran la proposición deberán elaborarse en idioma español, y firmados autógrafamente por persona facultada para ello, en la última hoja de cada uno de dichos documentos, en apego a lo que disponen los artículos 27 último párrafo de la LAASSP y 38 de su Reglamento.

5.2.5 	Debido a la necesidad de mantener un orden en el manejo de la documentación, se solicita preferentemente presentar la proposición foliada en papel membreteado de la empresa, establecer un índice del contenido de cada proposición, el folio se aplicará también a todas las hojas de información complementaria. La omisión de los requisitos de este párrafo, no afectará la solvencia de la proposición y no será motivo para desecharla

5.2.6	Las condiciones contenidas en esta convocatoria así como en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

5.3	Se solicita al licitante incluir junto con su propuesta y en “LA MANIFESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NACIONAL DE MANO DE OBRA EN LOS SERVICIOS OFERTADOS” que se incluye como Documento 10, la información de la integración nacional de la mano de obra que oferte, expresada en porcentaje.

La omisión de esta información, no es motivo de descalificar la proposición, sin embargo, contribuirá a conocer el grado de integración nacional que se oferta, con el propósito de identificar áreas de oportunidad para propiciar el desarrollo de la industria nacional. Dicha información es adicional y NO se refiere al cumplimiento de los Acuerdos relacionados con el contenido nacional expedidos por la Secretaría de Economía”.

5.4	Petróleos Mexicanos no firmará el Contrato, si de la proposición conjunta se elimina ó sustituye alguno de los integrantes o varía el alcance original de la proposición conjunta, en cuyo caso, informará a la Secretaría de la Función Pública en términos del artículo 60 de la LAASSP

5.5	En el marco del Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción emprendido por Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales, se les exhorta a todos los licitantes y servidores públicos que intervienen en este procedimiento de contratación a actuar con honestidad, transparencia y con estricto apego a la legalidad, integridad y equidad, por lo que, los licitantes podrán presentar dentro o fuera de su propuesta técnica, dos tantos firmados autógrafamente del documento denominado “Compromisos con la Transparencia” conforme al Documento 07.

El servidor público de PETRÓLEOS MEXICANOS responsable de presidir el acto de presentación y apertura de proposiciones, previo al inicio de dicho acto, lo firmará y entregará un tanto firmado al licitante que lo haya presentado.

La falta de suscripción u omisión de entregar este Documento no será motivo de desechamiento de la propuesta presentada.

Asimismo, en cumplimiento a los compromisos adquiridos por México como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para conocimiento de los licitantes, como Documento 08 se acompaña la “Nota Informativa para incluir en las Convocatorias a la Licitación Pública del Gobierno Federal”, la cual también podrá ser consultada en la página electrónica:

http://www.pemex.com/files/transparencia/nota_inf_Bases_Licita.pdf

5.6	El licitante deberá cotizar sus precios con dos decimales, en caso de que algún precio incluya más de dos decimales, para efectos de evaluación, adjudicación y contratación, solo se consideraran dos decimales sin redondear

5.7	Petróleos Mexicanos procederá a realizar la evaluación de las dos propuestas cuyo IMPORTE TOTAL DE REFERENCIA POR PARTIDA, resulten ser los más bajos. Si durante la evaluación de éstas, Petróleos Mexicanos determina que una o las dos propuestas son insolventes, por no reunir las condiciones legales, técnicas o económicas requeridas en las presente convocatoria, la evaluación continuará con la siguiente proposición cuyo precio resulte ser el más bajo y así sucesivamente.

En el supuesto de que en el acto de presentación y apertura de proposiciones se acepte una sola proposición, Petróleos Mexicanos procederá a su evaluación de igual forma.

6.	PERIODO QUE ABARCARÁ LA CONTRATACIÓN

El(los)  contrato(s)  que  se  derive(n)  del  presente  procedimiento  abarcará(n) un solo ejercicio fiscal 2010.

7.	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

7.1 	CRITERIOS

# 7.1.1 	Se consideran solventes las proposiciones de los licitantes que cumplieron todos los requisitos de la Convocatoria y reúnen las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por Petróleos Mexicanos, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

7.1.2 	El(Los) Contrato(s) se adjudicará(n) a quien presente la proposición cuyo importe total de referencia por partida sea el más bajo, siempre y cuando sus precios unitarios por concepto resulten aceptables y convenientes.

Para determinar el precio no aceptable, se utilizará el siguiente mecanismo:

Petróleos Mexicanos determinará si el precio unitario por concepto propuesto por el licitante resulta no aceptable; para tal efecto, de los precios obtenidos de la investigación de mercado determinará la mediana y a esta, le sumará un 10%, el precio calculado se comparará con los precios cotizados por los licitantes en la propia licitación, y los precios que se ubiquen por arriba del precio calculado, se considerarán como no aceptables y no se consideraran para efectos de adjudicación.

Para determinar la mediana, el responsable de la evaluación ordenará los precios de la investigación de mercado de acuerdo a su monto, de menor a mayor y tomará como tal, el precio de la cotización intermedia, sólo cuando se cuente con una cantidad impar de precios de la investigación. Cuando se cuente con una cantidad par de precios, se tomará como mediana el promedio aritmético de los dos precios intermedios, esto es, que sumará los dos precios y el resultado lo dividirá entre dos.

Para determinar la conveniencia se utilizará el siguiente mecanismo:

Petróleos Mexicanos verificará si el precio unitario por concepto propuesto por el licitante resulta conveniente, para tal efecto, de los precios que se observen como preponderantes, de los cotizados en la propia licitación y aceptados técnicamente, determinará el promedio aritmético y a este le restará el 30%, el resultado se identificará como “precio resultante” y este se comparará con los precios cotizados; los precios que se ubiquen por debajo o sean inferiores al  “precio resultante”, serán considerados como inconvenientes y podrán ser desechados

Se deberá entender como precios Preponderantes, aquellos que se encuentren dentro del rango de la desviación estándar a partir de su media tanto hacia arriba como hacia abajo:

Para tal efecto deberán utilizarse los valores de los precios cotizados por cada concepto y proceder a realizar el cálculo de la desviación estándar conforme a lo siguiente:  Se tiene una muestra de precios ofertados p1, p2, p3, p4, pn.

N=numero de precios ofertados

1.- 	Calcular la media (el promedio de los precios ofertados)

p1+ p2+ p3+p4+pn  =  media

N-1                      .

2.-	A cada precio ofertado restarle la media

p1– media = diferencia 1

p2– media = diferencia 2

p3– media = diferencia 3

p4– media = diferencia 4

pn– media = diferencia n

3.-	Calcular la varianza de la siguiente forma: calcular la media, tomando para tal efecto las diferencias obtenidos y elevarlas al cuadrado

Varianza:   (diferencia 1)2+(diferencia 2)2+(diferencia 3)2+(diferencia 4)2+(diferencia n)2  =  V2

N-1

4.- 	Cálculo de la desviación estándar, la cual se obtiene de sacar la raíz cuadra de la varianza.

DESVIACIÓN ESTANDAR: DESVEST = Raíz Cuadrada de  V2 = V

5.- 	Rango de la desviación estándar a partir de la media de los precios ofertados se le suma y se le resta el valor de la desviación estándar calculada, y los precios ofertados que se encuentren dentro de este rango son los que se consideran como precios preponderantes.  Rango de desviación estándar

Valor inferior  =  Media de los precios ofertados  restando  “DESVEST”

Valor superior  =  Media de los precios ofertados  sumando  “DESVEST”

Si se utiliza EXCEL, usar la siguiente ruta….Abrir el programa de Excel; click en la pestaña de “Fórmulas”; click en “Mas funciones”; clik en “Estadística” click en “DESVEST” y de esta manera se calcula la desviación estándar.

# Para determinar el importe total de referencia por partida se realizará lo siguiente:

# Petróleos Mexicanos realizará la operación de multiplicar cada uno de los precios unitarios por concepto cotizados por los licitantes, por las cantidades de referencia que se indican para cada concepto en el punto 2 numeral 02.02 de esta convocatoria, con la precisión que éstas cantidades de referencia no representan ninguna obligación contractual para Petróleos Mexicanos y únicamente se incluyen para efectos de determinar la propuesta más baja:

# Los resultados de las operaciones anteriormente indicadas se sumarán para obtener el Importe Total de Referencia por partida.

7.1.3  	Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en el importe total de referencia por partida de dos o más proposiciones, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la Convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna de material transparente, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, en presencia de los licitantes que asistieren así como del representante del Órgano Interno de Control en PETROLEOS MEXICANOS y en su caso del testigo social.

7.2 	La adjudicación del Contrato será por partida completa.

8. 	INCONFORMIDADES.

Podrá interponerse inconformidad por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la LAASSP, ante la Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos, ubicado en: Avenida Marina Nacional 329 C 3 Petróleos Mexicanos Distrito Federal, 11311, en el piso 42 de la Torre Ejecutiva, en días y horas hábiles, o en su caso, a través de CompraNet.

9.	MODELO DE CONTRATO AL QUE SE SUJETARÁN LAS PARTES

Los derechos y obligaciones a los que se sujetarán las partes (PEMEX y la Persona a quien se adjudica el contrato) se establecen en el modelo de contrato que forma parte de la presente convocatoria y que se transcribe a continuación:

CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PRECIO FIJO (EN ADELANTE “CONTRATO”), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PETRÓLEOS MEXICANOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ PEMEX, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ___________________________, EN SU CARÁCTER DE _____________________________ DEL HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y POR LA OTRA, _____________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL ____________________________________________ EN SU CÁRACTER DE __________________________ [según el caso aplicará lo conducente a las personas físicas] AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

1.	PEMEX declara a través de su representante/apoderado que:

1.1   Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con fines productivos, personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto llevar a cabo la exploración, la explotación y las actividades que le corresponden en exclusiva en el área estratégica del petróleo, demás hidrocarburos y la petroquímica básica, así como ejercer la conducción central y la dirección estratégica de la industria petrolera en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y sus Reglamentos, y celebrar, entre otros, toda clase de actos, convenios y contratos de conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada el 28 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

1.2  	Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. ________, de fecha ____________, otorgada ante la fe del Lic. José Jesús Castro Figueroa, Titular de la Notaría Pública No. ____ de la Ciudad de México, D.F., mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna

1.3. 	Cuenta con suficiencia presupuestal para hacer frente a las erogaciones que se originen en este contrato, mediante SOLPS_________.

1.4. 	A).- En caso de que la adjudicación sea mediante el procedimiento de licitación pública.

Este contrato se celebra como resultado del procedimiento de Licitación Pública Número 18572014-006-10 de carácter Internacional bajo la cobertura de los Capítulos de Compras del Sector Público de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México, mismo que se instrumentó de conformidad con los artículos 26 fracción I, 28 fracción II inciso a) y 47 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo fallo fue dado a conocer el ___ de ___________ de 2010.

2.	A) En caso de que se trate de una persona moral o  física que actúe con representante

El PROVEEDOR declara a través de su representante que:

B) En caso de que se trate de una persona física que actúe por su propio derecho

El PROVEEDOR declara que:

2.1.	A) Tratándose de personas morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuya existencia legal se acredite con instrumento público mexicano.

Acredita la legal existencia de su representada con la (Póliza, Escritura Pública o Acta) Número _____ de fecha __ de _____ de ______, otorgada ante la fe del Lic. ____________, Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de la Ciudad de _________, la cual quedó debidamente inscrita en el Registro Público correspondiente.

B) Tratándose de una persona moral de nacionalidad extranjera cuya existencia legal se acredite con un documento extranjero.

Acredita la legal existencia de su representada con el documento denominado (nombre y datos).

Esta declaración deberá ajustarse conforme a la documentación con la cual se acredite su legal existencia, la cual deberá estar apostillada, o en su caso, legalizada y acompañarse con traducción al español por perito autorizado, en caso de idioma distinto al inglés.

#### C) EN CASO DE QUE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO DERECHO.

Es una persona física actuando por su propio derecho y se identifica con (precisar los datos de identificación del proveedor).

  - A) Para la acreditación de la personalidad y facultades del representante de una persona moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera, dichas facultades deberán protocolizarse ante fedatario público mexicano.

Acredita su personalidad y facultades en su carácter de ____________ de (nombre de la compañía o empresa), mediante la (Póliza –cuando se acrediten las facultades en la constitución de la persona moral o en sus modificaciones estatutarias-, Escritura Pública o Acta)  Número ____ de fecha __ de ____ de _____, otorgada ante la fe del Lic. ____________, Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de la Ciudad de ________, la que quedo debidamente inscrita en el Registro Público correspondiente, mismas que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.

Nota: Tratándose de poderes especiales no se deberá requerir la inscripción en el Registro Público de Comercio.

B) Para la acreditación de la personalidad y facultades de una Persona Física con representante.

Cuenta con capacidad para celebrar el presente contrato, según lo acredita con (indicar el documento en donde conste el mandato, ya sea en instrumento público o en carta poder simple, según proceda.)

  - A).- Tratándose de personas mexicanas o extranjeras con establecimiento permanente en el país.

Cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave _________.

B).- Tratándose de personas extranjeras sin establecimiento permanente en el pais.

Cuenta con (señalar documento equivalente al R. F. C. del país del proveedor).

2.4	A).- Tratándose de un proveedor de nacionalidad mexicana.

Es mexicano y conviene que, aún y cuando llegare a cambiar de nacionalidad, seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

B).- Tratándose de un proveedor de nacionalidad extranjera.

Es una persona de nacionalidad _____________ y conviene en considerarse como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

2.5.	Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones y recursos técnicos, humanos y económicos para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este contrato.

2.6.	Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento así como las disposiciones legales y administrativas aplicables al presente contrato.

2.7.	Ha entregado la manifestación a que se refiere el artículo 29 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2.8.	Reconoce plenamente la personalidad con que interviene el representante de PEMEX.

  - Reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que se refiere el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución del objeto de este contrato.

2.10 	Su moneda funcional es _________.

2.11   Cuenta con las siguientes licencias, autorizaciones y permisos necesarios para la adecuada ejecución de los servicios objeto del presente contrato.

2.12.	Ha inspeccionado debidamente el lugar en donde se prestarán los servicios objeto de este contrato y considerado todos los factores que intervienen en su ejecución. Asimismo, manifiesta haber revisado los documentos e información proporcionada por PEMEX, para el debido cumplimiento del objeto del contrato.

2.13. De manera previa a la formalización del presente contrato y para los efectos del articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha presentado a PEMEX el "acuse de recepción" con el que comprueba que ha realizado la solicitud de opinión respecto de sus obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria prevista en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

2.14.Tratándose de un proveedor residente en el extranjero que no cuente con establecimiento permanente en el país.

No tiene establecimiento permanente en el país y que, durante la ejecución de este contrato no tiene la intención de crearlo. Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación ha presentado a PEMEX el escrito de manifestación de no encontrarse obligado a presentar los requisitos establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

2.15. Tratándose de una  Proposición  Conjunta.

Con base en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentaron una proposición  conjunta y con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, celebraron un convenio privado de proposición  conjunta de fecha __________________, mismo que forma parte integrante de este contrato como anexo “[señalar número de anexo]”, por el cual se obligan de manera solidaria a prestar los servicios en términos del presente contrato. Para los efectos del presente acuerdo de voluntades y congruente con el convenio de proposición  conjunta, las empresas adjudicatarias del presente instrumento han designado como representante común a [nombre de la empresa].

Vistas las declaraciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para comprometerse a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

PEMEX encomienda al PROVEEDOR y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, de conformidad con las especificaciones y alcances contenidos en el contrato y sus anexos, el servicio consistente en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DIVERSO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA REGIÓN VILLAHERMOSA DURANTE EL PERIODO 2010, (en adelante “servicios”).

EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS SE DEBERÁ ESTABLECER CON PRECISIÓN EN ESTA CLÁUSULA LAS PARTES DE LOS SERVICIOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGA A PRESTAR O LA PARTICIPACIÓN QUE TIENE EN EL GRUPO. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 INCISO D) DE SU REGLAMENTO, Y AÑADIR LA CLÁUSULA DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia de este contrato iniciará en la fecha de firma del mismo y concluirá el 31 de diciembre de 2010 o antes de esta fecha si se agota el presupuesto máximo susceptible de ejercer, lo que ocurra primero, en el entendido de que PEMEX no se obliga a agotar el presupuesto máximo establecido en este contrato.

TERCERA.- IMPORTE DEL CONTRATO

El presupuesto mínimo es de $(número) (letra) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el presupuesto máximo que PEMEX podrá ejercer es de: $(numero) (letra) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

El precio unitario de los servicios se especifica por CONCEPTO en el anexo 02.03 de este contrato, mismo que se considerará fijo hasta la conclusión total de los servicios y no estará sujeto a ajustes.

La referencia MXP, asentada en la columna precio unitario del anexo 02.03 de este contrato significa: pesos mexicanos.

El presupuesto mínimo de los servicios que PEMEX solicitará y el máximo podrá ser, en cada orden, el establecido, por partida, en el anexo 02.02 de éste contrato.

De conformidad con la fracción I del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el presupuesto mínimo y máximo por partida, por Unidad Médica, será de acuerdo a lo siguiente:

| UNIDAD MÉDICA: |
| --- |
| PARTIDA | MÍNIMO | MÁXIMO |
| 01 |  |  |
| 02 |  |  |
| 03 |  |  |
| 04 |  |  |

PEMEX con la aceptación del PROVEEDOR podrán modificar hasta en un veinte por ciento la cantidad o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en este contrato, siempre que no resulte un incremento en el presupuesto máximo del contrato. La modificación que se prevé en este párrafo, es independiente de la prevista en la cláusula denominada Modificaciones al Contrato.

CUARTA.- ÓRDENES DE SERVICIO

PEMEX ejercerá este contrato a través de “órdenes de servicio” (de aquí en adelante “ORDEN u ÓRDENES”), mismas que deberán contener la referencia a este contrato.

La ORDEN que emita PEMEX será entregada al PROVEEDOR en la Jefatura de Mantenimiento de los Hospitales de la Región Villahermosa, ubicados en las Direcciones establecidas en el Anexo 02.08 de este contrato, en días hábiles, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, o transmitida vía Fax o cualquier otro medio que se en el futuro las partes convengan.

Las partes se obligan a llevar el saldo correspondiente de las ÓRDENES, mismas que no podrán rebasar el presupuesto máximo establecido en este contrato, ya que, si en algún momento las ÓRDENES rebasan el presupuesto máximo establecido en este contrato, el PROVEEDOR no deberá realizar ejecución alguna de los servicios, a menos que se celebre convenio modificatorio en los términos de la cláusula denominada Modificaciones al Contrato.

El PROVEEDOR sólo recibirá ÓRDENES cuando éstas puedan ser ejecutadas dentro de la vigencia originalmente pactada o modificada mediante el convenio respectivo.

Cuando se requiera variar alguna ORDEN en cualquiera de sus conceptos, deberá ser tramitada por el Jefe de Mantenimiento de los Hospitales de la Región Villahermosa, así como por los Directores de las Unidades Médicas de PEMEX, en el entendido de que ninguna variación podrá afectar las condiciones establecidas en este contrato, ya que de ser el caso, ésta se considerará inexistente para todos los efectos legales de este contrato.

QUINTA.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

Los plazos de ejecución de los servicios por partida se establecen en el Anexo 02.03 de este contrato, contados a partir de la fecha de la recepción de la ORDEN por parte del PROVEEDOR.

Cuando la ORDEN sea transmitida vía fax o cualquier otro medio convenido por las partes, el PROVEEDOR se obliga a confirmar su recepción acusando de recibo por la misma vía a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que reciba dicha ORDEN, fecha a partir de la cual, empezará a computarse el plazo de ejecución. Si el PROVEEDOR no confirma la recepción de la ORDEN, el plazo de ejecución empezará a contabilizarse a partir del día hábil siguiente a la fecha de transmisión por parte de PEMEX según conste en la notificación de entrega que proporcione el medio utilizado por PEMEX.

La ejecución de los servicios amparados en cada ORDEN, se realizará en: los centros de trabajo de PEMEX, ubicados en los domicilios señalados en el anexo 02.08 de éste contrato, de lunes a sábado, (en días naturales aún cuando éstos sean inhábiles), en un horario de 08:00 a 18:00 horas, conforme a las condiciones descritas en el anexo 02.03, mismo que forma parte integrante de este contrato.

No se contabilizará como día de ejecución de los servicios, todo aquel que no se haya laborado por caso fortuito o fuerza mayor, según sea el caso, de conformidad con la cláusula denominada Caso Fortuito o Causas de Fuerza Mayor o por motivos imputables a PEMEX.

PEMEX se obliga a tener oportunamente y en condiciones adecuadas para el inicio de los servicios, los lugares en que deberán ejecutarse los servicios objeto de este contrato.

SEXTA.- CONDICIONES Y FORMA DE PAGO

PEMEX pagará al PROVEEDOR el importe de los servicios concluidos y aceptados que ampare cada ORDEN de acuerdo con las condiciones establecidas en este contrato a los (20) (veinte) días naturales contados a partir de la fecha de recepción y aceptación del original de la factura, acompañada de la documentación soporte que proceda en los términos de este contrato y del acuse de recibo correspondiente conteniendo: el sello del área receptora de los servicios, fecha de la recepción, así como el nombre, ficha y firma del personal facultado para estos efectos.

El pago al PROVEEDOR se efectuará a través de depósito bancario en la cuenta que para tal efecto designe el mismo en el momento de darse de alta en la Ventanilla Única de PEMEX.

Una vez realizado el pago al PROVEEDOR, éste tendrá diez (10) días hábiles para solicitar aclaraciones sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido dicho plazo sin que se presente reclamación alguna, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.

Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para el caso de atraso en los pagos y pagos en exceso que se realicen.

El PROVEEDOR, siempre y cuando no tenga adeudos vencidos y los servicios hayan sido prestados conforme a lo especificado en este contrato, podrá solicitar la condición de pronto pago cuando acepte el porcentaje de descuento que resulte de aplicar la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días, más cuatro puntos porcentuales, que se encuentre vigente con dos días hábiles previos a la fecha valor en que se presente la solicitud de “Pronto Pago”. En caso de que dejara de publicarse la tasa TIIE, se utilizará la que determine el Banco de México en sustitución de ésta. En todos los casos, el porcentaje obtenido se deberá multiplicar por el número de días por los que el PROVEEDOR solicite el adelanto del pago.

Para tal efecto, deberá presentar la solicitud correspondiente en los términos establecidos por la Dirección Corporativa de Finanzas, por lo menos, con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha en que deba efectuarse el pago en forma adelantada, misma que deberá contener la siguiente leyenda “Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los documentos que se presentan para pronto pago objeto de esta solicitud, no se encuentran en trámite de descuento para financiamiento ante ninguna institución financiera que implique que el pago se encuentra comprometido o cedido a un tercero”, y presentar Nota de Crédito a favor de PEMEX bajo el concepto de “descuento por pronto pago” misma que deberá reunir los requisitos fiscales establecidos en los arts. 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. El pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestal en flujo de efectivo en PEMEX.

el siguiente párrafo se adicionará en caso de que se haya presentado una proposición conjunta, sin que se haya constituido una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, o si no se celebra un contrato de asociación en participación.

[Nombre de la empresa adjudicataria en proposición conjunta] será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del presente contrato.

el siguiente párrafo aplica en caso de que se haya presentado una proposición conjunta y los contratistas hayan manifestado en su proposición su intención de celebrar un contrato de asociación en participación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17-b del código fiscal de la federación:

Las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de proveedores, sin perjuicio del convenio de proposición  conjunta señalado en la declaración 2.16 del presente contrato, han celebrado un contrato de asociación en participación, por lo que, con base en el mismo, en relación con el presente contrato y en términos del artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación, acuerdan que [denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este contrato; en el entendido de que PEMEX no será responsable por la forma en que [denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], distribuya o participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del presente contrato.

SÉPTIMA.- ANTICIPO

En el presente contrato PEMEX no otorgará anticipo al PROVEEDOR.

OCTAVA.- FACTURACIÓN

El PROVEEDOR deberá entregar sus facturas, acompañadas de la documentación soporte a que se refiere este contrato, para inicio del trámite de pago en EL CENTRO DE REGISTRO Y ACOPIO DE INFORMACIÓN (CRAI) DEL HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA, UBICADO EN CALLE GIL Y SAENZ NO. 307, COL. CENTRO, CP 86000, VILLAHERMOSA, TABASCO, CON UN HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES DE 08:30 A 13:00 HORAS debidamente requisitadas, en original y una copia, para proceder en los términos que se establecen en este contrato, mismas que deberán ser presentadas en un plazo máximo de siete (7) días naturales posteriores a la recepción de los servicios en los términos de este contrato.

El PROVEEDOR, al momento de facturar, deberá hacer referencia a este contrato, a la ORDEN, a los servicios proporcionados de acuerdo a la partida y concepto correspondiente y al precio unitario de los mismos.

En caso de que las facturas entregadas por el PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, PEMEX dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido en el primer párrafo de la cláusula denominada Condiciones y Forma de Pago. Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciará el cómputo del plazo antes mencionado.

Cuando el PROVEEDOR emita facturación electrónica, efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda electrónica de PEMEX, mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su firma electrónica avanzada.

##### NOVENA.- PAGOS EN EXCESO

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de PEMEX. PEMEX procederá a deducir dichas cantidades de las facturas subsecuentes o bien el PROVEEDOR cubrirá dicho pago con cheque certificado a favor de PEMEX.

DÉCIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS

En ningún caso los derechos y obligaciones derivados de este contrato, podrán ser transferidos total o parcialmente en favor de otras personas físicas o morales distintas de aquella a la que se le hubiere adjudicado el contrato, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de PEMEX.

El PROVEEDOR podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y PEMEX otorga su consentimiento, siempre y cuando al momento de registrarse la correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas Productivas y al acceder al Portal de Nafin Cadenas Productivas, no exista impedimento legal o administrativo.

En virtud de lo anterior, las Partes se obligan al procedimiento establecido en las “Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.; Institución de Banca de Desarrollo”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007.

DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES FISCALES

Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de que PEMEX realice, de los pagos que haga al PROVEEDOR, las retenciones que le impongan las leyes de la materia.

Cuando el contrato se celebre con personas físicas o morales extranjeras, deberá sustituirse el párrafo anterior por la siguiente redacción e invariablemente deberá solicitarse la sanción fiscal de la Gerencia Fiscal o representación fiscal que corresponda, en cuyo caso, la redacción de la presente cláusula puede variar

Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos y (país de residencia del otro contratante), tengan obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que PEMEX esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes de la materia.

DÉCIMA SEGUNDA.-  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

El PROVEEDOR, a fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, deberá presentar a PEMEX, dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, o a más tardar el día hábil inmediato anterior al vencimiento del plazo señalado en este párrafo, la garantía de cumplimiento del contrato, calidad de los servicios y cualquier otra responsabilidad consistente en:

Póliza de fianza que se constituirá por el 10 % del importe máximo del contrato, con una vigencia equivalente a la del contrato garantizado, otorgada por institución afianzadora legalmente constituida en la República Mexicana, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a favor de PEMEX.

El PROVEEDOR manifiesta expresamente:

- Que queda obligado ante PEMEX para responder por la calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en la legislación aplicable, por lo que PEMEX podrá exigir al PROVEEDOR que lleve a cabo las correcciones o reparaciones necesarias o las reposiciones inmediatas que se requieran, lo que el PROVEEDOR deberá realizar por su cuenta sin que tenga derecho a retribución por tal concepto. En el caso de que el PROVEEDOR no lleve a cabo las correcciones, reparaciones o reposiciones que se le exijan a partir del vencimiento del plazo máximo de 30 días naturales que PEMEX  otorgue al PROVEEDOR o en su caso, el acordado entre el PROVEEDOR y PEMEX, para efectuar las correcciones, reparaciones y/o reposiciones necesarias, podrá solicitarse a un tercero que realice los trabajos o podrá llevarlos a cabo PEMEX con cargo al PROVEEDOR. Si el plazo acordado para la realización de las correcciones, reparaciones o reposiciones no es superior a 30 días no será necesario que se dé aviso previo a la afianzadora de los trabajos de corrección, reposición o reparación que deberán llevarse a cabo, siempre y cuando, no se haya reclamado previamente el incumplimiento ante la compañía afianzadora.

En caso de que el plazo acordado entre el PROVEEDOR y PEMEX exceda el periodo de 30 días, el PROVEEDOR quedará obligado a solicitar anuencia por escrito de su afianzadora, y hacer entrega de la misma a PEMEX.

- Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra PEMEX, de desistirse del derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de PEMEX.

- Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

- Su conformidad para que la institución de fianzas entere el pago de la cantidad reclamada hasta por el monto garantizado más, en su caso, la indemnización por mora que derive del artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aún cuando la obligación se encuentre sub júdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial o tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.

En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o tribunal arbitral resulte  favorable a los intereses del fiado, y la institución de fianzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficiario devolverá a la afianzadora la cantidad pagada en un plazo máximo de noventa días hábiles contados a partir de que la resolución favorable al fiado haya causado ejecutoria.

- Su aceptación para que la fianza de cumplimiento, calidad de los servicios, y cualquier otra responsabilidad, permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por PEMEX.

- Su conformidad expresa que la reclamación que se presente ante la afianzadora quedará integrada con la siguiente documentación:

 Por Incumplimiento.

- Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.

- Copia de la póliza de fianza y en su caso, sus documentos modificatorios.

- Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.

- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.

- La rescisión del contrato y su notificación.

- Copia del finiquito

- Cuantificación del importe reclamado.

 Por la calidad de los servicios y cualquier otra responsabilidad.

- Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.

- Copia de la póliza de fianza y en su caso, sus documentos modificatorios.

- Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.

- Copia del documento técnico elaborado por personal del centro de trabajo, que reúna los elementos necesarios de identificación y descripción de la mala calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad relativa a la calidad de los servicios y su cuantificación.

- Copia del escrito donde se reclama al fiado por la mala calidad de los servicios.

La garantía a que se refiere esta cláusula deberá entregarse en las oficinas del Departamento de Adquisiciones del Hospital Regional Villahermosa, ubicado en Calle Gil y Sáenz No. 307, Col. Centro, CP 86000, Villahermosa, Tabasco, en el horario de 08:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, en estricto apego a los textos que se acompañan en el Anexo 02.09 de éste contrato, aceptando expresamente el PROVEEDOR las obligaciones consignadas en éstos.

De no cumplir con dicha entrega en el plazo establecido así como en los términos y condiciones que se señalan en esta cláusula, PEMEX podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato, tomándose en cuenta dicho procedimiento para efectos del artículo 50 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el caso de que la garantía corresponda a una póliza de fianza, el PROVEEDOR deberá verificar la autenticidad de la misma, previo a su entrega, por lo que en el supuesto de que PEMEX detecte que una garantía es apócrifa, se dará aviso a las autoridades competentes y a la institución que supuestamente emitió la garantía, ateniéndose el PROVEEDOR a las consecuencias legales que puedan derivar por la entrega de un documento apócrifo.

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS

PEMEX recibirá los servicios objeto de este contrato, cuando éstos se hayan ejecutado y concluido de acuerdo con los alcances y estipulaciones convenidas.

La recepción de los servicios se hará a través de la Jefatura de Mantenimiento de los Hospitales de la Región Villahermosa, en cada Centro de Trabajo, en días hábiles de lunes a sábado y en el horario siguiente: de 08:00 a 18:00 horas.

El PROVEEDOR manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación de las especificaciones y la aceptación de los Servicios en los términos previstos en este Contrato y sus Anexos, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados por PEMEX.

En caso de que la fecha de conclusión de los servicios coincida con un día inhábil, la recepción de éstos se correrá al siguiente día hábil, sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales.

DÉCIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS

El área responsable que realizará la supervisión de los servicios será la Jefatura de Mantenimiento de los Hospitales de la Región Villahermosa, o la Dirección de las Unidades Médicas, a través de su titular. Dicha supervisión se llevará a cabo en cada Unidad Médica, localizadas en los domicilios señalados en el anexo 02.08 de éste contrato.

El PROVEEDOR acepta que el Supervisor de PEMEX vigilará y revisará en todo tiempo los servicios objeto de este contrato y dará al PROVEEDOR por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida, así como la aprobación de la relación de servicios ejecutados y que sean presentados por el PROVEEDOR.

La supervisión de los servicios que realice PEMEX no libera al PROVEEDOR del cumplimiento de sus obligaciones contraídas en este contrato así como de responder por deficiencias en la calidad de los servicios una vez concluidos estos. Lo anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como aceptación tácita o expresa de los servicios, ni libera al PROVEEDOR de las obligaciones que contrae bajo este contrato.

De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas e inspecciones que estime necesarias así como verificar la calidad y las especificaciones de los servicios, pudiendo solicitar a PEMEX y al PROVEEDOR todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

Por su parte, el PROVEEDOR se obliga a tener en el lugar de los servicios por el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un responsable que deberá conocer el alcance de los servicios, las normas y especificaciones de éstos y estar facultado para ejecutar los servicios a que se refiere este contrato.

El responsable del PROVEEDOR previamente a su intervención en los servicios, deberá ser aceptado por PEMEX quien determinará si reúne los requisitos señalados.

En cualquier momento o por razones justificadas, PEMEX podrá solicitar el cambio del responsable del PROVEEDOR y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados en esta cláusula.

Para este contrato aplicará el siguiente procedimiento de inspección: NIVEL V, mismo que se detalla en el anexo 02.07 de éste contrato. El área que realizará la inspección será la Jefatura de Mantenimiento de los Hospitales de la Región Villahermosa, el lugar donde se llevará a cabo será en cada Unidad Médica referida en el anexo 02.08 de éste contrato.

Al término de la inspección, el responsable de la misma emitirá el reporte correspondiente a efecto de señalar que, en su caso, los servicios fueron realizados de conformidad con este contrato.

DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL

El PROVEEDOR, como empresario y patrón del personal que ocupa para la ejecución del  objeto de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores.

Asimismo, el PROVEEDOR reconoce y acepta que con relación al presente contrato, actúa exclusivamente como proveedor independiente, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el PROVEEDOR, incluyendo sus vendedores y/o subcontratistas y sus respectivos funcionarios o empleados, y PEMEX.

Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes mencionadas, que pueda afectar los intereses de PEMEX o se involucre a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios, el PROVEEDOR queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose también, a resarcir a Petróleos Mexicanos  y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal concepto.

El PROVEEDOR estará obligado a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, para lo cual deberá entregar a PEMEX las constancias de cumplimiento, de manera bimestral.

DÉCIMA SEXTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

El PROVEEDOR será el único responsable cuando los servicios objeto de este contrato, no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el mismo, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escrito por parte de PEMEX; por lo que en estos casos PEMEX podrá ordenar, la rectificación o reposición de aquellos servicios que se hubieren considerado como rechazados o discrepantes sin que el PROVEEDOR tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, ya que los mismos se harán por cuenta del PROVEEDOR; en tal supuesto, el PROVEEDOR procederá de manera inmediata a la atención de la rectificación o reposición de los servicios rechazados o discrepantes, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su conclusión.

Si el PROVEEDOR realiza servicios por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera celebrado el convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

El PROVEEDOR tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones requeridas por las dependencias gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del contrato, por lo que, también se obliga a cumplir y realizar el servicio en estricto cumplimiento con todas las leyes, reglamentos, y normas aplicables, sean éstas municipales, estatales o federales, asimismo, el PROVEEDOR deberá cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene de PEMEX para la ejecución de los servicios.

El PROVEEDOR acepta que deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con este Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorías que practique la Secretaría de la Función Pública y/o el Órgano Interno de Control en PEMEX.

Se conviene que las obligaciones del PROVEEDOR de acuerdo a este contrato, deberán incluir todas las actividades, insumos y en su caso, instalaciones que se consideren indispensables para la conclusión satisfactoria de los servicios en los términos de este contrato.

cuando aplique, tratándose de contratos celebrados con micro, pequeñas y medianas empresas.

El PROVEEDOR se compromete a inscribirse en el Directorio de Proveedores del Gobierno Federal de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

El PROVEEDOR será el único responsable de la ejecución de los servicios y deberá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de seguridad, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal y a las instrucciones que al efecto le señale PEMEX. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del PROVEEDOR.

Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no podrá exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas por atraso y/o deducciones establecidas en el presente instrumento.

Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización.

Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

DÉCIMA OCTAVA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR

El PROVEEDOR bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra índole, el nombre de Petróleos Mexicanos y el de los Organismos Subsidiarios, sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad.

En caso de que derivado de los servicios prestados por el PROVEEDOR se invadan derechos de propiedad intelectual de un tercero, el PROVEEDOR se obliga a sacar en paz y a salvo a PEMEX de cualquier acción que se interponga en su contra y/o en contra de Petróleos Mexicanos y/o Organismos Subsidiarios; obligándose en este caso, a reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o costa judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PEMEX en relación con el asunto.

Si se actualiza dicho supuesto, PEMEX dará aviso al PROVEEDOR y en su caso, a las autoridades competentes, el PROVEEDOR, en un plazo de (diez) (10) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la notificación, proporcionará a PEMEX un informe circunstanciado sobre la referida violación.

El PROVEEDOR asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier negociación o conciliación. Si dicha reclamación, negociación o conciliación afecta los intereses de Petróleos Mexicanos y/o de los Organismos Subsidiarios, el PROVEEDOR se compromete a informar a PEMEX respecto de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de PEMEX de implementar sus propios medios y estrategias de defensa.

En caso de que derivado del objeto del presente contrato se generen derechos de propiedad intelectual, la titularidad sobre los mismos corresponderá en todo momento a PEMEX.

Bajo el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior, el PROVEEDOR se obliga a obtener por parte de quien corresponda, los contratos de cesión de derechos, cartas de colaboración remunerada, o cualesquiera instrumentos necesarios para la acreditación o constitución en favor de PEMEX de los derechos de propiedad intelectual generados.

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES

Respecto de cada ORDEN, las penas convencionales a las que el PROVEEDOR se haga acreedor por atraso en el plazo de ejecución de los servicios, se calcularán, a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado mediante convenio, y serán determinadas sobre el valor de los servicios ejecutados con atraso a razón de 0.5 % por cada día calendario de atraso y hasta el importe del 10% del valor de los servicios ejecutados con atraso de la ORDEN de que se trate.

Si el PROVEEDOR ejecuta los servicios durante el plazo máximo de espera PEMEX aplicará la pena convencional que corresponda en el momento que se concluya su ejecución, y en el caso de que no los ejecute se aplicará una deducción equivalente al 10% del importe de la orden y se podrá emitir una nueva orden.

Para determinar el número máximo de ÓRDENES que podrán ser objeto de deducciones se considerará como límite el importe de la garantía de cumplimiento del contrato.

Si el PROVEEDOR incurre en atrasos imputables a él mismo, PEMEX emitirá una factura que ampare el monto de las penas convencionales a que se haya hecho acreedor el PROVEEDOR, correspondientes a los días de atraso entre la fecha pactada en el contrato o convenio modificatorio y la fecha real de conclusión de los servicios.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales y/o deducciones

Cuando la suma de las penas convencionales y/o de las deducciones alcance el importe de la garantía de cumplimiento de este contrato, PEMEX podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato.

Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causas de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al PROVEEDOR.

VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

PEMEX podrá acordar con el PROVEEDOR por razones fundadas y explicitas respecto del contrato vigente, el incremento en el monto del contrato o en la cantidad de los servicios del contrato, así como en la vigencia que, en su caso, se derive de dicha ampliación,  siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% de los conceptos y volúmenes máximos establecidos, el precio de los servicios sea igual al originalmente pactado, el contrato este vigente  y el PROVEEDOR no se encuentre en incumplimiento.

En el caso de que el presente contrato incluya dos o más partidas, el porcentaje se aplicará para cada una de ellas.

Cualquier solicitud de modificación que se presente por parte del PROVEEDOR a las condiciones originalmente pactadas deberá tramitarse por escrito exclusivamente ante la Dirección del Hospital Regional Villahermosa de PEMEX, en el entendido de que cualquier cambio o modificación  que no sea autorizada expresamente por el área citada, se considerara inexistente para todos los efectos administrativos y legales del presente contrato.

La solicitud de modificación por parte del PROVEEDOR, no interrumpirá el plazo para la conclusión de los servicios originalmente pactado.

En términos de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no procederá ningún cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas comparadas con las establecidas originalmente.

En el caso de cualquier modificación a lo pactado en el contrato y/o sus anexos, el PROVEEDOR se obliga a entregar a PEMEX dentro de los diez días siguientes a la fecha de la formalización del convenio modificatorio respectivo; el endoso o documento modificatorio de la fianza otorgada originalmente el cual deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el PROVEEDOR.

Tratándose de obligaciones garantizadas mediante carta de crédito, dicho instrumento tendrá que sustituirse, por otro similar conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio correspondiente.

En el caso de que el PROVEEDOR no cumpla con dicha entrega, PEMEX podrá determinar la rescisión administrativa del contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor.

Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o provocación del PROVEEDOR, tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa del PROVEEDOR, actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en el mercado de materias primas que incidan directamente con la prestación de los servicios y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no obstante ser del dominio público deberá acreditarse documentalmente por la parte que la padezca y notificar a la otra parte dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que se presente el evento que la motivó a través de un oficio con acuse de recibo. Cuando se le notifique a PEMEX, deberá ser ante la Dirección del Hospital Regional Villahermosa de PEMEX

El PROVEEDOR podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la conclusión de los servicios, por caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada.

Para estos efectos cuando el PROVEEDOR por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por escrito a la Dirección del Hospital Regional Villahermosa de PEMEX, una prórroga al plazo pactado, sin que dicha prórroga implique una ampliación al plazo original, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si la prórroga solicitada se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula denominada Penas Convencionales. En caso de que el PROVEEDOR no dé aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta que no podrá reclamar caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las partes, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a que se reanuden los servicios o se actualice la condición operativa a que hubiere quedado sujeta la misma, un convenio modificatorio de prórroga al plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales, en términos del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiendo el PROVEEDOR actualizar las garantías correspondientes.

No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación o culpa del PROVEEDOR, o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula correspondiente.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ambas partes convienen y el PROVEEDOR está de acuerdo en que PEMEX podrá, en cualquier momento, por causas imputables al PROVEEDOR, rescindir administrativamente el presente contrato, cuando éste último incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el procedimiento señalado en la cláusula denominada Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato.

Las causas que pueden dar lugar a que PEMEX inicie el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, son las siguientes:

- Si el PROVEEDOR no entrega la garantía solicitada en este contrato.

- Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales.

- Una vez agotado el monto limite de aplicación de deducciones.

- Si el PROVEEDOR no presta los servicios en el plazo establecido.

- Si el PROVEEDOR antes del vencimiento del plazo para la conclusión de los servicios, manifiesta por escrito su imposibilidad para continuar prestando los mismos.

- Si el PROVEEDOR se niega a reponer los servicios que PEMEX hubiere considerado como rechazados o discrepantes.

- Si los servicios no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el contrato.

- Si el PROVEEDOR suspende injustificadamente los servicios o bien si incumple con los programas de ejecución que se hubieren pactado en este contrato.

- Si el PROVEEDOR no inicia la ejecución de los servicios en la fecha pactada en este contrato.

- Si el PROVEEDOR es declarado en concurso mercantil o de acreedores o en cualquier situación análoga que afecte su patrimonio.

- Si el PROVEEDOR transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con el consentimiento de PEMEX.

- Si el PROVEEDOR no da a PEMEX o a quien éste designe por escrito, las facilidades o información necesarias para la supervisión de los servicios.

- En general, por el incumplimiento por parte del PROVEEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento del PROVEEDOR a cualquiera de las obligaciones del contrato, PEMEX podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por el atraso, o declarar la rescisión administrativa conforme al procedimiento que se señala en la cláusula denominada Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato y hacer efectiva la garantía otorgada, en forma proporcional al incumplimiento, sin menoscabo de que PEMEX pueda ejercer las acciones judiciales que procedan.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de las penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento si la hubiere.

Si el PROVEEDOR es quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración o resolución correspondiente.

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El procedimiento de rescisión administrativa del contrato se iniciará a partir de que al PROVEEDOR le sea comunicado por escrito el o los incumplimientos en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, PEMEX resolverá considerando los argumentos y pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer el PROVEEDOR.

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser comunicada al PROVEEDOR dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el primer párrafo o contados a partir del día siguiente de recibida la contestación del PROVEEDOR dentro de dicho plazo.

Cuando se rescinda el contrato PEMEX  formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, el PROVEEDOR concluyere con la ejecución de los servicios, el procedimiento quedará sin efecto, sin perjuicio de que PEMEX pueda aplicar las penas establecidas en la cláusula denominada Penas Convencionales y Deducciones.

Se podrá negar la recepción de los servicios una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, cuando el incumplimiento del PROVEEDOR implique que se extinga para PEMEX la necesidad de la contratación de los servicios, por lo que en este supuesto, PEMEX determinará la rescisión administrativa del contrato y hará efectiva la garantía de cumplimiento.

En caso de que PEMEX decida no dar por rescindido el contrato, se deberá establecer con el PROVEEDOR otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, debiéndose celebrar un convenio en términos de los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De actualizarse el último párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, PEMEX podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, en cuyo caso, mediante Convenio se modificará la vigencia del presente contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo.

VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

Ambas partes convienen y el PROVEEDOR está de acuerdo en que PEMEX podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio a PEMEX, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaria de la Función Publica, lo anterior, de conformidad con el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En este supuesto, PEMEX procederá a reembolsar, previa solicitud del PROVEEDOR, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, los cuales deberán señalarse en el finiquito correspondiente.

VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO CONVENCIONAL Y NOTIFICACIONES

Para los efectos del presente contrato, las partes señalan como su domicilio convencional los siguientes:

| PEMEX | POR EL PROVEEDOR |
| --- | --- |
| HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA Calle Gil y Sáenz No. 307, Col. Centro C.P. 86000 Tel. 01993-310-62-62 extensión 582-01 Villahermosa, Tabasco ATENCIÓN: DR. JAVIER ANGEL G. ARITIGUE Director | (dirección completa) Número de Fax: ATENCIÓN: |

El PROVEEDOR se obliga a comunicar cualquier cambio en su domicilio y acepta que las notificaciones y avisos relacionados con el presente contrato se realicen en los siguientes términos:

- Por escrito entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula, o

- Vía fax con confirmación de recepción por el mismo medio, o

- Por correo certificado con acuse de recibo.

Asimismo, el PROVEEDOR acepta que en caso de incumplir con la obligación de informar su cambio de domicilio, y una vez que obre constancia fehaciente emitida por autoridad jurisdiccional o fedatario público en el expediente formado con motivo de la contratación, de que no se encuentra en el domicilio convencional, reconoce como válidas las notificaciones que se fijen en la ventanilla única de pago a proveedores de PEMEX, aceptando expresamente que la notificación realizada por dicho medio será legal y surtirá sus efectos al día siguiente de su fijación en dicho lugar.

Las notificaciones y avisos relacionados con el presente contrato se realizarán a PEMEX en los siguientes términos:

a) Por escrito con acuse de recibo de PEMEX entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula, o

b) Vía fax con confirmación de recepción por el mismo medio, o

c) Por correo certificado con acuse de recibo.

VIGÉSIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN.

Cuando en la ejecución del contrato, se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor, PEMEX, podrá suspender el contrato en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos servicios que hubieren sido efectivamente prestados y, en su caso, el PROVEEDOR deberá reintegrar los anticipos no amortizados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a PEMEX, adicionalmente se pagaran al PROVEEDOR los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y que se relacionen directamente con el contrato.

Al presentarse cualquier causa que obligue a suspender la prestación de los servicios imputable a PEMEX, el administrador del contrato deberá notificar por escrito al PROVEEDOR tal situación dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivó.

Si la suspensión obedece a caso fortuito o fuerza mayor, el mismo deberá acreditarse en términos de lo previsto en la cláusula denominada Caso Fortuito o Causas de Fuerza Mayor.

El convenio modificatorio para la formalización de la prórroga deberá suscribirse a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a que se reanuden los servicios o se actualice la condición operativa a que hubiere quedado sujeta la misma, la nueva fecha de terminación prorrogada no modificará el plazo original pactado, y deberá actualizarse la garantía correspondiente.

Cuando concluido el plazo de suspensión, se determine no reanudar la prestación de los servicios, deberá llevarse a cabo la terminación anticipada del contrato y se exigirá al PROVEEDOR, en su caso, el reintegro de los anticipos no amortizados, debiendo formalizarse el convenio correspondiente.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- SEGUROS

El PROVEEDOR será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario.

VIGÉSIMA OCTAVA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

El área de PEMEX que administrará el contrato será la Jefatura de Mantenimiento de los Hospitales de la Región Villahermosa, así como la Dirección de cada Unidad Médica, a través de su titular.

VIGÉSIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD.

Toda la información y documentación que resulte de la ejecución del presente contrato, así como la que PEMEX, le proporcione al PROVEEDOR, incluyendo información de carácter técnica y/o comercial, será considerada por el mismo como información clasificada como confidencial, y por lo tanto, no deberá usarse dicha información para cualquier otro propósito distinto que no sea para el cumplimiento de las obligaciones pactadas por el PROVEEDOR, absteniéndose de divulgar dicha información por cualquier medio como lo son, en forma enunciativa más no limitativa, las publicaciones, conferencias, o bien proporcionarse a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de PEMEX.

El PROVEEDOR deberá señalar los documentos que entrega a PEMEX que contengan información clasificada como confidencial, reservada, y/o comercial reservada, siempre que tenga el derecho de reservarse la información de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y salvo aquella información que sea del dominio público, que sea divulgada por causas ajenas a PEMEX, por disposición legal u orden judicial, la que esté en posesión de una de las partes antes de recibirla la otra, sea recibida legalmente por un tercero sin la obligación de confidencialidad, o bien, sea dada a conocer por la aplicación de una ley y que por tanto esté obligada a revelar.

TRIGÉSIMA.- SOPORTE DEL SERVICIO.

El PROVEEDOR, en relación con los servicios objeto del presente contrato, se compromete a mantener localmente una existencia mínima de refacciones con sus respectivas inversiones de partes y logística, equipos de respaldo, equipos de laboratorio, atención telefónica así como, contar en su caso, con soporte a nivel nacional e invariablemente con el personal técnico capacitado, actualizado y disponible para la debida prestación de los servicios en la forma y tiempo requerido por PEMEX, de acuerdo con sus necesidades de operación.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- OBLIGACIÓN SOLIDARIA

aplica en caso de proposiciones conjuntas y se incluirá al clausulado con el número que le corresponda.

Cada una de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de PROVEEDOR, asume en forma solidaria las obligaciones de este contrato y, asimismo, manifiestan que el convenio de proposición  conjunta que se adjunta al presente contrato como anexo [indicar número de anexo], forma parte integrante del mismo.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- OTRAS ESTIPULACIONES

Cuando los Servicios se efectúen en el interior de las instalaciones de PEMEX, el PROVEEDOR, para la realización de los mismos, deberá preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

TRIGÉSIMA TERCERA.- DEDUCCIONES.

En el caso de incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones a cargo del PROVEEDOR, PEMEX aplicará una deducción del 10 % sobre el importe del servicio ejecutado deficientemente, en relación con la forma de entrega pactada (rutina completa de mantenimiento preventivo ó correctivo). El número máximo de aplicación de deducciones será de tres deducciones en un periodo de 60 días calendario. Una vez agotado dicho límite PEMEX podrá proceder a rescindir el contrato.

Las causas en que aplicará la deducción serán:

- Servicio ejecutado deficientemente.

- Refacciones que no cumplen el plazo mínimo de garantía establecido.

En ambos casos, se le otorgará al proveedor un plazo de 3 días naturales para corregir la deficiencia detectada.

Estas deducciones son independientes de las penas convencionales establecidas en la cláusula correspondiente de este contrato.

TRIGÉSIMA CUARTA.- ANEXOS

Acompañan y forman parte integrante de este contrato los anexos que a continuación se indican, firmados de conformidad por ambas partes.

ANEXO 02.01 “RELACIÓN DE PARTIDAS, PRESUPUESTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS POR PARTIDA, POR UNIDAD MÉDICA”.

ANEXO 02.02 “PRESUPUESTO MÁXIMO Y MÍNIMO POR ÓRDEN DE SERVICIO POR UNIDAD MÉDICA”

ANEXO 02.03. “DESCRIPCION  DE LAS PARTIDAS, PRECIO UNITARIO DE LOS SERVICIOS POR PARTIDA, INVENTARIO POR UNIDAD MÉDICA, PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, ALCANCES MINIMOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO”.

ANEXO 02.04 “REQUISITOS TECNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL PROVEEDOR POR PARTIDA”.

ANEXO 02.05 “ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO, NORMAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL PROVEEDOR Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS”.

ANEXO 02.06 “MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁ CUMPLIR EL PROVEEDOR PARA TODAS LAS PARTIDAS”.

ANEXO 02.07 “PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE LOS SERVICIOS”.

ANEXO 02.08 “DIRECCIONES DE LAS UNIDADES MEDICAS”.

ANEXO 02.09 “TEXTO DE LA GARANTÍA”

Así mismo, se considerarán como anexos del presente contrato, los que se pacten en el futuro entre ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este contrato.

En caso de cualquier discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este contrato y sus anexos, prevalecerá lo pactado en el clausulado.

##### TRIGÉSIMA QUINTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL

El presente contrato constituye el acuerdo único entre las partes en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme el mismo.

Las partes acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consideradas como válidas y operantes para todos sus efectos legales.

El PROVEEDOR reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de prórroga serán suscritos por el servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

El PROVEEDOR reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el servidor público que lo suscribe o quien esté facultado para ello.

TRIGÉSIMA SEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN

Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, por las demás disposiciones legales aplicables, y supletoriamente por el Código Civil Federal, por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la Ciudad de México, D.F., por lo tanto, el PROVEEDOR renuncia a cualquier otra jurisdicción o  fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato lo firman de conformidad por duplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tab., el día ____ de _________ de 2010.

| POR PEMEX | POR EL PROVEEDOR |
| --- | --- |
| DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA | POR EL PROVEEDOR |

| REVISION JURIDICA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL |  |
| --- | --- |

ANEXO 02.05

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO, NORMAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL PROVEEDOR Y FORMA TERMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO

Deberá considerar como parte del servicio, la mano de obra, refacciones y materiales especificados, así como materiales consumibles para realizar los alcances de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo solicitado, ya que tiene por objeto mantener en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento los equipos electromecánicos.

Deberá considerar que las refacciones que se sustituyan deben ser nuevas, originales o equivalentes.

Deberá efectuar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de 08:00 a 18:00 horas de lunes a sábado, quedando durante el mismo horario la responsabilidad de recepcionar por parte de PETROLEOS MEXICANOS los trabajos ejecutados.

Deberá notificar a PETROLEOS MEXICANOS por escrito sobre cualquier riesgo que para las personas o los bienes de PETROLEOS MEXICANOS, o de terceros se presenten con motivo de los servicios que efectúe.

Deberá realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo solicitado, tomando en cuenta que el refaccionamiento reemplazado será responsabilidad del proveedor entregarlas al Departamento de Mantenimiento de cada Unidad Médica.

El proveedor será el único responsable de la ejecución de los servicios cuando no se hayan realizado conforme a los alcances que PETROLEOS MEXICANOS le solicito. El proveedor deberá hacer las correcciones o reparaciones necesarias a su cargo y sin que ello le de derecho a solicitar retribución adicional alguna.

El proveedor será el responsable de obtener la firma de conformidad del usuario en la Orden.

El proveedor deberá considerar para la ejecución de los servicios todas las herramientas, materiales menores y de consumo necesarios.

El servicio será proporcionado por el proveedor con los  técnicos e ingeniero responsable de los servicios, incluidos en la propuesta técnica del licitante, en caso de alguna sustitución de cualquiera de estas personas, en forma previa deberá someterla a autorización del Jefe de Mantenimiento del Hospital Regional Villahermosa y estos deberán cumplir con los mismos requisitos solicitados en estas bases.

NORMAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL PROVEEDOR

NORMATIVIDAD: El proveedor deberá observar las siguientes normas, mismas que podrá obtener en la dirección de Internet: www.economía.gob.mx

NOM-001-STPS-1999. "Edificios locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- Condiciones de seguridad e higiene", publicada en el DOF el día 13 de diciembre de 1999.

NOM-002-STPS-2000, "Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo", publicada en el DOF el día 8 de septiembre del 2000.

NOM-005-STPS-1998. "Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas", publicada en el DOF el día 2 de febrero de 1999.

NOM-009-STPS-1999. "Equipo suspendido de acceso instalación, operación y mantenimiento condiciones de seguridad", publicada en el DOF el día 31 de mayo del 2000.

NOM-010-STPS-1999. "Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral, publicada en el DOF el día 13 de marzo del 2000.

NOM-017-STPS-1994, "Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo", publicada en el DOF el día 24 de mayo de 1994.

NOM-018-STPS-2000. "Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo", publicada en el DOF el día 27 de octubre del 2000.

NRF-009-PEMEX-2000. "Identificación de productos transportados por tuberías o contenidos en tanques de almacenamiento", aceptada como método alterno a la NOM-026-STPS-1998, "Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías", publicada en el DOF el día 13 de octubre de 1998.

ASIMISMO para la prestación de los servicios deberá cumplir con lo que establece la CIRCULAR que contiene los Lineamientos generales relativos a los aspectos de sustentabilidad ambiental para las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público Publicado en el Diario Oficial de la Federación el Miércoles 31 de octubre de 2007, para el uso eficiente y racional del agua y de la energía, así como a la prevención de la contaminación del agua, suelo y atmósfera.

FORMA Y  TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS

LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ES LA SIGUIENTE:

LOS SERVICIOS TERMINADOS SERÁN VERIFICADOS POR EL ÁREA USUARIA Y JEFE DEL DEPARTAMENTO  DE MANTENIMIENTO O QUIEN HAGA SUS FUNCIONES EN LA UNIDAD MÉDICA.

PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE VERIFICARÁ QUE EL PROVEEDOR HAYA CUMPLIDO CON  LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y CONTRACTUALES.

VERIFICARÁN QUE SE HAYAN APLICADO LOS PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ALCANCES DE LOS SERVICIOS

EL  ÁREA RECEPTORA DE LOS SERVICIOS, VERIFICARÁ QUE NO EXISTAN AVERÍAS,  ENTREGAS INCOMPLETAS O FALLAS EN LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS.

SE VERIFICARA QUE LAS REFACCIONES QUE EL LICITANTE INSTALE COMO PARTE DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SEAN NUEVAS Y NO RECICLADOS O RECONSTRUIDOS, POR LO QUE GARANTIZAN SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

SE REGISTRARA EN EL LIBRO DE CONTROL RESPECTIVO LAS ACCIONES QUE SE SUSCITEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, ESTA SERÁ ELABORADA Y FIRMADA POR EL RESPONSABLE DEL PROVEEDOR Y AVALADA POR PEMEX.

SE  REVISARAN, AVALARAN Y CUANTIFICARAN LOS SERVICIOS EJECUTADOS.

EL PROVEEDOR ENTREGARA AL USUARIO EL EQUIPO PARA QUE ESTE REALICE  LAS PRUEBAS NECESARIAS DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS, PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

SE PROCEDERÁ A FIRMAR EL REPORTE DE CONFORMIDAD ANOTANDO, NOMBRE, CARGO, FICHA Y FECHA DE RECEPCIÓN, EN CASO CONTRARIO EL  PERSONAL DESIGNADO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO O QUIEN HAGA SUS FUNCIONES EN CADA UNIDAD MÉDICA, ESTARÁ FACULTADO PARA RECHAZAR EL SERVICIO EFECTUADO HASTA QUE EL EQUIPO SEA ENTREGADO EN FORMA SATISFACTORIA.

RECEPCIONADO EL SERVICIO, EL RESPONSABLE DEL PROVEEDOR SUMINISTRARA Y COLOCARA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS A LOS CUALES SE LES PROPORCIONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, UNA ETIQUETA ADHERENTE EN LA CUAL QUEDARAN REGISTRADOS LOS DATOS RELEVANTES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

EL PROVEEDOR PROCEDERA A LA PRESENTACION DE LA FACTURA ACOMPAÑADA DEL REPORTE DE CONFORMIDAD, PARA TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE.

ANEXO 02. 06

MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERA CUMPLIR EL PROVEEDOR PARA TODAS LAS PARTIDAS

1.- EL PERSONAL DEL PROVEEDOR QUE INGRESE A LOS CENTROS DE TRABAJO E INSTALACIONES, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL “REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS”, ENTRE OTRAS QUE USEN CASCO PROTECTOR, ROPA DE ALGODÓN Y ZAPATOS DE SEGURIDAD DURANTE SU PERMANENCIA EN ELLAS. EL MENCIONADO REGLAMENTO LO PODRÁN CONSULTAR EN LA DIRECCIÓN http://www.serviciosmedicos.pemex.com

TODO EL PERSONAL DEBERÁ PORTAR SU IDENTIFICACIÓN PERSONAL A TRAVÉS DE UN GAFETE PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR.

2.-  QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO FUMAR EN LA UNIDAD MÉDICA.

- EL INGENIERO RESPONSABLE DEL PROVEEDOR SERÁ EL ENCARGADO DE RECIBIR LOS EQUIPOS A INTERVENIR.

- EL INGENIERO RESPONSABLE DEL PROVEEDOR ENTREGARA LOS EQUIPOS UNA VEZ REALIZADAS LAS PRUEBAS QUE CORRESPONDAN, Y ESTOS SERÁN RECEPCIONADOS POR LAS ÁREAS USUARIAS Y EL SUPERVISOR DE PETROLEOS MEXICANOS.

- EL PERSONAL DEL PROVEEDOR DEBERÁ AJUSTARSE A LA NORMATIVIDAD INTERNA ESTABLECIDA PARA LAS ÁREAS SEÑALADAS COMO RESTRINGIDAS EN CADA UNIDAD MEDICA, PRINCIPALMENTE EN LO REFERENTE AL ACCESO A LOS SERVICIOS ASÍ COMO A LA ROPA QUE DEBERÁN PORTAR CUANDO SE LABORE EN SITIO.

- CUANDO SE REQUIERA TRASLADAR AL EXTERIOR UN EQUIPO CONSIDERADO EN CONTRATO, QUE POR RAZONES TÉCNICAMENTE JUSTIFICABLES NO SE PUEDA REPARAR EN SITIO, EL RESPONSABLE DEL PROVEEDOR DEBERÁ NOTIFICAR AL JEFE DE MANTENIMIENTO O QUIEN HAGA SUS FUNCIONES PARA QUE ESTE GESTIONE SU SALIDA, POR MEDIO DE UN PASE DE SALIDA DE MATERIAL

| ANEXO 02.07 PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE LOS SERVICIOS DEFINICIONES |
| --- |
| Área o personal que realiza la inspección | Unidad administrativa o persona física designada en el contrato para realizar la función de inspección. |
| Área receptora | Unidad administrativa facultada para la recepción de servicios localizada en los Centros de Trabajo. |
| Directrices | Para verificar la calidad de un bien o servicio, así como garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas, es necesaria su inspección antes de su ingreso al almacén, área receptora o al lugar de entrega establecido en el contrato. |

Como resultado del proceso de inspección para los servicios, se emite un “Reporte de conformidad” en el caso de aprobación y en caso de la no aprobación un “Reporte de no conformidad”. El reporte de “conformidad”, es un requisito indispensable para el ingreso de los servicios al sitio de recepción indicado en el contrato respectivo, así como para el trámite administrativo de pago. Las áreas o el personal que realicen la inspección cuando proceda, deben enviar copia del reporte de no “conformidad”, correspondiente al área contratante del organismo y al área usuaria. El área o personal designado para realizar la función de inspección de bienes y servicios es quien emite el reporte de “conformidad”, o en su caso, de “no conformidad”. El área usuaria, debe aprobar y firmar el reporte de “conformidad” o de “no conformidad”, para determinar el cumplimiento de las especificaciones pactadas en el contrato.

Para la presente contratación, aplica el siguiente Nivel de Inspección: Nivel V Aplica a los arrendamientos o servicios terminados que se supervisan con personal designado por PEMEX, en las instalaciones del proveedor o en destino final. El cumplimiento de las especificaciones establecidas en los contratos, se determina revisando los requisitos y presenciando las actividades que apliquen, siendo enunciativas más no limitativas las siguientes: 1) Las especificaciones contractuales. 2) El cumplimiento de las normas, códigos, procedimientos y especificaciones. 3) La ejecución del arrendamiento o servicio. 4) Las pruebas y/o evaluaciones finales. 5) Manuales (Operación, mantenimiento y capacitación) y memoria técnica. 6) La documentación que establece el contrato.

| FI-001 |
| --- |
| "REPORTE DE CONFORMIDAD" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REPORTE No. | (2) |  |
| ORGANISMO: | (1) |  | LUGAR | (3) |  | (4) |  |
| GERENCIA: | (1a) |  |  |  |  |  |  |  | DIA | MES | AÑO |
|  |  |  | FECHA RECIBO DE SOLICITUD DE INSPECCIÓN: |  | (11) |  |
| SUBGERENCIA: | (1b) |  |  |  |  |  |  |  | DIA | MES | AÑO |
|  |  |  | FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: |  | (11a) |  |
| SUPTCIA./DEPTO: | (1c) |  |  |  |  |  |  |  | DIA | MES | AÑO |
|  |  |  | FECHA DE RECEPCIÓN DE CONTRATO/S: |  | (11b) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIA | MES | AÑO |
| CONTRATO: | (5) |  |  |  |  | RAZÓN SOCIAL |
| SOLPE: | (6) |  |  |  |  | (12) |
| ORDEN DE SURTIMIENTO: | (7) |  |  |  |  | CLAVE PROVEEDOR | RFC |
| MONTO DEL CONTRATO | (8) |  |  |  |  | (13) | (14) |
| MONTO O.S: | (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEDIDO ASOCIADO: | (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA O POSICIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD | No. REMISIÓN Y/O FACTURA | FECHA DE INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN | IMPORTE DE LO INSPECCIONADO O SUPERVISADO |
| (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| *SE EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD AL PERSONAL QUE EMITE ESTE REPORTE DE CONFORMIDAD, CUANDO A LA ENTREGA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS EN DESTINO FINAL O EN LA OPERACIÓN SE DETERMINEN FALTANTES, AVERÍAS, DISCREPANCIAS, ENTREGAS INCOMPLETAS O SE DETECTEN FALLAS O VICIOS OCULTOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO | TOTAL | (22) |
| EMISION POR PARTE DE PEMEX: (23) | ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: (24) |
| NOMBRE Y FIRMA |  | NOMBRE Y FIRMA |  |
| FECHA: |  | FECHA: |  |
| SELLO: (cuando aplique) |  |  |  |  |  | PUESTO: |  |
| * ESTE REPORTE TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN |  |

| CAMPO | A C C I Ó N |
| --- | --- |
| 1 | Nombre del Organismo, logotipo y la clave del centro gestor tomando el dato del contrato u orden de surtimiento correspondiente. |
| 1a | El nombre de la Gerencia del área que emite el reporte. |
| 1b | El nombre de la Subgerencia del área que emite el reporte. |
| 1c | El nombre de la Superintendencia o Departamento del área que emite el reporte. |
| 2 | El número de reporte de acuerdo al consecutivo del área que lo emite. |
| 3 | El nombre de la entidad federativa de donde se emite el reporte. |
| 4 | La fecha de emisión del reporte. |
| 5 | El número de contrato de acuerdo al documento oficial de compra |
| 6 | El número de solicitud de pedido de acuerdo al contrato u orden de surtimiento |
| 7 | El número de la orden de surtimiento asociado al contrato original. |
| 8 | El monto del contrato. |
| 9 | El monto de la orden de surtimiento. |
| 10 | El número de pedido asociado, tomando el dato del documento oficial de compra. |
| 11 | La fecha de recibo de la solicitud de inspección. |
| 11a | La fecha de formalización del contrato. |
| 11b | La fecha de recepción de orden de surtimiento |
| 12 | La razón social del proveedor de acuerdo al documento oficial de compra. |
| 13 | El número de clave del proveedor en SAP. |
| 14 | El registro federal de causantes del proveedor. |
| 15 | El número de partida (s) o posición (es) que se está (n) reportando, las cuales deben corresponder a las de la solicitud de inspección. |
| 16 | La descripción del bien, arrendamiento o servicio. |
| 17 | La cantidad inspeccionada para bienes o supervisada para arrendamientos o servicios. |
| 18 | La unidad de medida de cada partida o posición de acuerdo al contrato u orden de surtimiento. |
| 19 | El número de la remisión o factura con las que el proveedor describe el bien, arrendamiento o servicio. |
| 20 | Numéricamente la fecha en que el personal designado, realizó la inspección o supervisión. |
| 21 | El importe total de lo inspeccionado o supervisado. |
| 22 | El total de la suma de los importes de las partidas inspeccionadas o supervisadas. |
| 23 | El nombre de la persona designada para realizar la inspección o supervisión, firma, ficha, fecha y sello cuando aplique. |
| 24 | El nombre, firma, fecha y puesto por parte del proveedor. |
| 25 | El número de hoja del reporte que se está emitiendo. |
| 26 | El número de las hojas de las que consta el reporte. |

| FI-002 |
| --- |
| "REPORTE DE NO CONFORMIDAD" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REPORTE No. |
| ORGANISMO: | (1) |  | LUGAR | (3) |
| GERENCIA: | (1a) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FECHA RECIBO DE SOLICITUD DE INSPECCIÓN: |
| SUBGERENCIA: | (1b) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: |
| SUPTCIA./DEPTO: | (1c) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FECHA DE RECEPCIÓN DE CONTRATO: |
| CONTRATO: | (5) |  |  |  |  | RAZÓN SOCIAL |
| SOLPE: | (6) |  |  |  |  | (12) |
| ORDEN DE SURTIMIENTO: | (7) |  |  |  |  | CLAVE PROVEEDOR | RFC |
| MONTO DEL CONTRATO | (8) |  |  |  |  | (13) | (14) |
| MONTO O.S: | (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEDIDO ASOCIADO: | (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA O POSICIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD | No. REMISIÓN Y/O FACTURA | FECHA DE INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN |
| (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| DESCCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| EMISION POR PARTE DE PEMEX: (23) | ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: (24) |
| NOMBRE Y FIRMA |  | NOMBRE Y FIRMA |  |
| FECHA: |  | FECHA: |  |
| SELLO: (cuando aplique) |  |  |  |  |  | PUESTO: |  |
| * ESTE REPORTE TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN |

| CAMPO | A C C I Ó N |
| --- | --- |
| 1 | Nombre del Organismo, logotipo y la clave del centro gestor tomando el dato del contrato u orden de surtimiento correspondiente. |
| 1a | El nombre de la Gerencia del área que emite el reporte. |
| 1b | El nombre de la Subgerencia del área que emite el reporte. |
| 1c | El nombre de la Superintendencia o Departamento del área que emite el reporte. |
| 2 | El número de reporte de acuerdo al consecutivo del área que lo emite. |
| 3 | El nombre de la entidad federativa de donde se emite el reporte. |
| 4 | La fecha de emisión del reporte. |
| 5 | El número de contrato de acuerdo al documento oficial de compra |
| 6 | El número de solicitud de pedido de acuerdo al contrato u orden de surtimiento |
| 7 | El número de la orden de surtimiento asociado al contrato original. |
| 8 | El monto del contrato. |
| 9 | El monto de la orden de surtimiento. |
| 10 | El número de pedido asociado, tomando el dato del documento oficial de compra. |
| 11 | La fecha de recibo de la solicitud de inspección. |
| 11a | La fecha de formalización del contrato. |
| 11b | La fecha de recepción de orden de surtimiento |
| 12 | La razón social del proveedor de acuerdo al documento oficial de compra. |
| 13 | El número de clave del proveedor en SAP. |
| 14 | El registro federal de causantes del proveedor. |
| 15 | El número de partida (s) o posición (es) que se está (n) reportando, las cuales deben corresponder a las de la solicitud de inspección. |
| 16 | La descripción del bien, arrendamiento o servicio. |
| 17 | La cantidad inspeccionada para bienes o supervisada para arrendamientos o servicios. |
| 18 | La unidad de medida de cada partida posición pode acuerdo al contrato u orden de surtimiento. |
| 19 | El número de la remisión o factura con las que el proveedor describe a el bien, arrendamiento o servicio. |
| 20 | Numéricamente la fecha en que el personal designado, realizó la inspección o supervisión. |
| 21 | El importe total de lo inspeccionado o supervisado. |
| 22 | El total de la suma de los importes de las partidas inspeccionadas o supervisadas. |
| 23 | El nombre de la persona designada para realizar la inspección o supervisión, firma, ficha, fecha y sello cuando aplique. |
| 24 | El nombre, firma, fecha y puesto por parte del proveedor. |
| 25 | El número de hoja del reporte que se está emitiendo. |
| 26 | El número de las hojas de las que consta el reporte. |

ANEXO 02.08

DIRECCIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS

HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA GIL Y SAENZ No.307 COL. CENTRO, CP. 86000 VILLAHERMOSA TABASCO

CONSULTORIO REFORMA CARRETERA A JUAREZ CHIS. SIN NUMERO ZONA INDUSTRIAL, CP 29500 REFORMA, CHIS.

CONSULTORIO CARDENAS ANILLO PERIFERICO S/N AV. SECCION 26 COL. PETROLERA CP 86500 CARDENAS, TAB.

CONSULTORIO NUEVO PEMEX INTERIOR DE LAS INSTALACIONES CARRETERA A REFORMA SIN NUMERO MUNICIPIO CENTRO, TAB. C.P. 86000

CONSULTORIO CACTUS INTERIOR DE LAS INSTALACIONES CARRETERA A REFORMA SIN NUMERO GLORIETA BOCA DE LIMON RANCHERIA MIGUEL CP 29500

HOSPITAL GENERAL CIUDAD PEMEX CARRETERA JOSE COLOMO S/N COL. OBRERA C.P. 86721 CIUDAD PEMEX, TAB.

CONSULTORIO MACUSPANA BENITO JUAREZ NO. 156 COL. CENTRO CP 86700 MACUSPANA, TAB.

HOSPITAL GENERAL CIUDAD DEL CARMEN CALLE 31 POR 56 S/N COL. AVIACION CP 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CAMP.

HOSPITAL GENERAL COMALCALCO PROLONGACION IGNACIO GUTIERREZ S/N COL. LAZARO CARDENAS DEL RIO CP 86380 COMALCALCO, TAB.

CONSULTORIO PARAISO MANZANA No. 2 CASAS 1, 2, 3 Y 4 COL. LAZARO CARDENAS DEL RIO C.P. 86600 PARAISO, TAB.

ANEXO 02.09

TEXTO 2. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS, LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCION DE FIANZAS.

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ ( MONTO DE LA FIANZA )(NÚMERO, LETRA Y MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) PARA GARANTIZAR POR ______________________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO ____________________ Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES, DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL FIADO EN TÉRMINOS DEL CONTRATO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO _________________________________________________ Y SU MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $__________________ (NÚMERO, LETRA Y MONEDA)

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.

ESTA FIANZA TAMBIÉN RESPONDE DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL FIADO EN TÉRMINOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS Y/O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, A PETICIÓN DEL FIADO, PRORROGARÁ LA VIGENCIA DE LA FIANZA EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS, ESPERAS, O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADOS HASTA EN UN 20% DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBIENDO EMITIR LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS CORRESPONDIENTES. CUANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUPERE EL 20% DE LA VIGENCIA ORIGINAL, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PODRÁ DISCRECIONALMENTE OTORGAR EL DOCUMENTO MODIFICATORIO QUE GARANTICE EL PORCENTAJE EN EXCESO AL 20%.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR ESTA FIANZA PUEDE MODIFICARSE COMO CONSECUENCIA DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PODRÁ DISCRECIONALMENTE OTORGAR EL DOCUMENTO MODIFICATORIO QUE GARANTICE EL PORCENTAJE EN EXCESO AL MONTO ORIGINALMENTE GARANTIZADO, POR LO QUE EL FIADO DEBERÁ SOLICITAR A LA AFIANZADORA EL ENDOSO CORRESPONDIENTE.

EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

ESTA FIANZA GARANTIZA HASTA POR EL MONTO EN QUE FUE EMITIDA LA TOTAL EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, INCLUYENDO LOS PAGOS EN EXCESO MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES, QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO. ESTA FIANZA SE EXPIDE DE ENTERA CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS.

ESTA FIANZA GARANTIZA IGUALMENTE LA OBLIGACIÓN DEL PROVEEDOR DE RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL FIADO EN TÉRMINOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, POR UN PERIODO DE 6 MESES A PARTIR DE QUE SE SUMINISTREN LOS BIENES O CONCLUYA EL SERVICIO PRESTADO O DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO.

EL PAGO DE LA FIANZA ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES, ESTIPULADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR SU INCUMPLIMIENTO O DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO; Y DE SEIS MESES PARA LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, LA QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO O EN SU CASO, EL ACORDADO ENTRE EL FIADO Y EL BENEFICIARIO, PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES, REPARACIONES Y/O REPOSICIONES NECESARIAS.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS CORRECCIONES, REPARACIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO, A PETICIÓN DEL FIADO.

LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

1.- PARA CUMPLIMIENTO:

A) PÓLIZA DE FIANZA Y SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS, EN SU CASO. 
B) CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.
C) DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO.
D) LA RESCISION DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACION.
E) FINIQUITO. 
F) CUANTIFICACIÓN DEL IMPORTE RECLAMADO.

2.- PARA DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD:

A) PÓLIZA DE FIANZA Y SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS, EN SU CASO.

B) CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

C) DOCUMENTO TÉCNICO ELABORADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO, QUE REÚNA LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y/O LA MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

RELATIVA A LOS VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y SU CUANTIFICACIÓN.

D) ESCRITO DONDE SE RECLAMA AL FIADO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DETECTADOS Y/O LA MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE PAGAR AL BENEFICIARIO HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN RECLAMACIONES ORIGINADAS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A CARGO DEL FIADO, PARA EL CASO EN QUE EL CONTRATO HAYA SIDO ADJUDICADO EN PROPUESTA CONJUNTA SIN IMPORTAR SI SE CONSTITUYÓ UNA SOCIEDAD O SOCIEDAD DISTINTA, YA QUE CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO DE INTEGRANTES, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS RECONOCE QUE FRENTE AL BENEFICIARIO ASUME UNA RESPONSABILIDAD ÚNICA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TÉRMINOS EN QUE AQUELLOS SE HUBIERAN OBLIGADO, ENTRE SÍ Y/O CON LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, ATENDIENDO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA HASTA POR EL MONTO GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO RESCISORIO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE  FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.

LA INSTITUCION DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.

ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR INCUMPLIMIENTO, O DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO; Y SEIS MESES PARA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL FIADO, LA QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO O EN SU CASO, EL ACORDADO ENTRE EL FIADO Y EL BENEFICIARIO, PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES, REPARACIONES Y/O REPOSICIONES NECESARIAS.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA ÚNICAMENTE SI EL BENEFICIARIO SOLICITA EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DE CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

| No. DE DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO |
| --- | --- |
| 01 | Información para acreditar la existencia y personalidad del licitante. |
| 02 | Escrito que deberán presentar las personas que participen en la junta de aclaraciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 bis de la LAASSP y 36 de su Reglamento. |
| 03 | Escrito que deberán presentar los licitantes que intervengan en el acto de presentación y apertura de proposiciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico |
| 04 | Propuesta Técnica y Económica. |
| 05 | Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Declaración de Integridad |
| 06 | Constancia de recepción de documentos que los licitantes entregan a la convocante en el acto de presentación y apertura de proposiciones |
| 07 | Compromiso con la transparencia |
| 08 | Nota Informativa para incluir en las convocatorias a la licitación pública del Gobierno Federal. |
| 09 | Cadenas Productivas |
| 10 | Manifestación de integración nacional de mano de obra en los servicios ofertados. |
| 11 | Formato de la manifestación escrita de los residentes en el extranjero, que el licitante adjudicado deberá entregar previo a la formalización del contrato. |
| 12 | Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en licitaciones públicas internacionales para la contratación de servicios y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla tercera del acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones publicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio. |

[En papel membretado del participante]

DOCUMENTO 01

###### INFORMACIÓN PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD DEL LICITANTE

###### LICITACIÓN PÚBLICA No. 18572014-006-10

Yo,       (nombre )     , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos, y que con los mismos acredito la existencia legal de mi representada, así como mi personalidad jurídica para suscribir la proposición de la licitación No. 18572014-006-10 (y en su caso firma del contrato), a nombre y representación de: (nombre de la persona física o moral), quien participa en el presente procedimiento como licitante:

| Clave del Registro Federal de Contribuyentes/Federal taxpayer ID number/Internal Revenue Service -IRS- |
| --- |
| Domicilio/Adress |
| Calle y Número/Street No. |
| Colonia/City | Delegación o Municipio/Country |
| Código Postal/Zip Code | Entidad Federativa/State |
| Teléfono(s) (opcional)/Phone (optional) | Fax(opcional)/Fax (optional) |
| Correo Electrónico (opcional)/E-mail (optional) |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva/Certificate of incorporation number/state of incorporation and by laus | Fecha/Date |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público ó Fedatario que las protocolizó/Incorporated/authority issuing the certificate of incorporation |
| No. de la escritura pública en la que constan reformas o modificaciones al acta constitutiva/ Certificate of incorporation number/state of incorporation and by laws | Fecha/Date |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público ó Fedatario que las protocolizó/State where incorporated / authority issuing the certificate of incorporation |
| Relación de Socios. |
| Apellido Paterno/Last name | Apellido Materno/Last name | Nombre(s)/Name(s) |
| Descripción del objeto social (para personas físicas actividad comercial o profesional)/Purpose of the corporation |

| Nombre y domicilio del apoderado o representante/Name and address of the attorney in fact |
| --- |
| Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta/ Information of the document evidencing appointment of the attorney in fact |
| Escritura pública número/Certificate of incorporation number | Fecha/Date |
| Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó/name of notary public/state |

Lugar y fecha

Protesto lo necesario.

(Firma autógrafa original)   .

Notas: 1.- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente.

2.- 	El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

[En papel membretado del participante]

DOCUMENTO 02

ESCRITO QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 36 DE SU REGLAMENTO.

LICITACIÓN PÚBLICA No. 18572014-006-10

__________a ____ de ______________ del 2010. (1)

(2)                 .

PRESENTE

CON REPRESENTANTE

Me refiero a la licitación Pública No.         (3)           en cuya(s) junta(s) de aclaraciones mí representada,              (4)             tiene interés en participar.

SIN REPRESENTANTE

Me refiero a la licitación Pública No.         (3)           en cuya(s) junta(s) de aclaraciones tengo interés en participar.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

DATOS DEL LICITANTE

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre:

Domicilio Fiscal:

Descripción del objeto social:

Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre:

Domicilio Fiscal:

Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas facultades de PRESENTACIÓN:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:

ATENTAMENTE

(5)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| NUMERO | INSTRUCCION |
| --- | --- |
| (1) | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| (2) | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| (3) | Indicar el número respectivo. |
| (4) | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| (5) | Anotar el nombre y firma del interesado o de su representante. |

[En papel membretado del participante]

DOCUMENTO 03

ESCRITO QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE INTERVENGAN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 29 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

LICITACION PÚBLICA No. 18572014-006-10

__________a ____ de ______________ de 2010

Nombre de la dependencia o entidad convocante.

PRESENTE

Yo                                                   , en los términos de lo previsto en el artículo 29 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuento con facultades suficientes para comprometerme (escribir por mi ó por mi representada, (según corresponda)) (y escribir el nombre de la persona física) ó persona moral) en el acto de presentación y apertura de proposiciones en la licitación al rubro indicada.

Atentamente,

Nombre y firma de la persona física o del representante

[En papel membretado del participante]

DOCUMENTO 04

PROPUESTA TÉCNICA - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA No. 18572014-006-10

Con este documento presento mí propuesta técnica – económica en el procedimiento mencionado, para la Contratación de los Servicios relativos a  (1):  Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo Electromecánico Diverso para las Unidades Médicas de la Región Villahermosa durante el periodo 2010, la cual se integra de la siguiente manera:

PARTIDA:   _______(2)____________                       ESPECIALIDAD: _______(3)_________

| No. DE CONCEPTO (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5) | DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS (6) | PRECIO UNITARIO EN MONEDA NACIONAL SIN I.V.A. ($) (7) |
| --- | --- | --- | --- |

NOTAS PARA EL LICITANTE:

- ÉSTE DOCUMENTO PODRÁ ELABORARSE POR PARTIDA.

- EL LICITANTE DEBERÁ TRANSCRIBIR EXACTAMENTE LO CONTENIDO EN EL NUMERAL 02.02 DEL PUNTO 2 DE ÉSTA CONVOCATORIA, EN LO QUE SE REFIERE A:

(8) ALCANCES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, POR CONCEPTO, POR PARTIDA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS PUNTOS 1.3, 2.3, 3.3 Y 3.4 Y 4.3 DEL NUMERAL 02.02, DEL PUNTO 2 DE ÉSTA CONVOCATORIA.

(9) EL LICITANTE DEBERÁ MANIFESTAR EXPRESAMENTE QUE LAS REFACCIONES, PARTES O ACCESORIOS QUE COTIZA, QUE PROPORCIONARÁ Y QUE UTILIZARÁ, SERÁN NUEVAS, ORIGINALES Ó EQUIVALENTES, Y APROPIADAS AL MODELO Y MARCA DE CADA EQUIPO, Y QUE GARANTIZA UNA VIDA ÚTIL DE LAS MISMAS DE POR LO MENOS LOS DÍAS QUE SE SEÑALAN EN EL NUMERAL 1.2, 2.2, 3.2 Y 4.2 DEL PUNTO 2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

- ASIMISMO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES QUE SE RESULTEN DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIÓN DE DUDAS.

- EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 02.02 DEL PUNTO 2 DE ÉSTA CONVOCATORIA, PARA LA PARTIDA PARA LA QUE PRESENTE PROPUESTA.

- EL LICITANTE DEBERÁ ESTABLECER PRECIO PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 02.02 DEL PUNTO 2 DE ÉSTA CONVOCATORIA.

ASIMISMO ANEXO AL PRESENTE COMO PARTE DE MI PROPUESTA, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS NUMERALES: 4.1.3, 4.1.4 Y 4.1.5    (10)

NOMBRE DEL LICITANTE:                                                   (11)

(DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL) _______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:   (12)___________________________________________

FIRMA:   (13)_______________________________________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

| LETRA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| (1) | Incluir el objeto de la licitación Nota: En caso de no incluir este párrafo, no será motivo de desechamiento. |
| (2) | Anotar el número de partida cotizada. |
| (3) | Anotar la especialidad a que corresponde la partida cotizada. |
| (4) | Anotar el número de Concepto de la partida correspondiente que se indica en el Numeral 02.02, puntos 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2, del punto 2 de ésta convocatoria. |
| (5) | Indicar la Unidad de Medida de cada concepto de la partida correspondiente, que se indica en el Numeral 02.02, puntos 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2, del punto 2 de ésta convocatoria |
| (6) | Anotar la Descripción completa de las Especificaciones y características Técnicas de los Servicios, de acuerdo a lo indicado en el Numeral 02.02, puntos 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2, del punto 2 de ésta convocatoria. |
| (7) | Anotar el precio unitario de cada uno de los conceptos en Moneda Nacional, sin I.V.A. |
| (8) | Describir los Alcances del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo por concepto, por partida, de acuerdo a lo establecido en los puntos 1.3, 2.3, 3.3 y 3.4 y 4.3 del numeral 02.02, del punto 2 de ésta convocatoria. |
| (9) | El licitante deberá manifestar expresamente que las refacciones, partes o accesorios que cotiza, que proporcionará y que utilizará, serán nuevas, originales ó equivalentes, y apropiadas al modelo y marca de cada equipo, y que garantiza una vida útil de las mismas de por lo menos los días que se señalan en el numeral 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2 del punto 2 de la presente convocatoria |
| (10) | Anotar los numerales que correspondan a los documentos indicados en el numeral 4.1 de la convocatoria. |
| (11) | Anotar el nombre de la Empresa licitante (denominación ó Razón Social). |
| (12) | Anotar el nombre del Representante Legal de la Empresa licitante. |
| (13) | Firma del Representante Legal. |

[En papel membretado del participante]

DOCUMENTO 05

DECLARACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS  ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO, LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

###### LICITACIÓN PÚBLICA No. 18572014-006-10

Quien suscribe, Sr. (escribir el nombre de la persona física apoderado o representante legal) en mi carácter de (términos en que este otorgando el mandato), representante legal de, (escribir el nombre de la persona física o persona moral) lo que acreditó con (datos del documento que acredite su personalidad), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada, sus accionistas y asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Así mismo, quien suscribe, declaro bajo protesta de decir verdad que (denominación o razón social) a quien represento, por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de Petróleos Mexicanos, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Lo anterior para los fines y efectos que haya lugar.

Protesto lo Necesario.

(Nombre y firma de la persona física o del representante legal).

# NOTA: En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.

[En papel membretado del participante]

# DOCUMENTO 06

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES  ENTREGAN A LA CONVOCANTE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA No. 18572014-006-10

Documentación que deberá presentarse dentro del sobre de la proposición:

| DOCUMENTO No. | CONCEPTO | PUNTOS DE LA CONVOCATORIA DONDE SE EXIGE | DOCUMENTOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS AUTÓGRAFA-MENTE POR PERSONA FACULTADA PARA ELLO. | NOMBRE DEL ARCHIVO (Cuando Aplique, tratándose de propuestas enviadas por medios de comunicación) ELECTRÓNICA) | ENTREGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SI | NO |
| 04 | Escrito que contenga la Propuesta Técnica – Económica, utilizando preferentemente el DOCUMENTO 04 de ésta Convocatoria. | 4.1.1 | X | DOC_04 |  |  |

Documentación que podrá presentarse dentro o fuera del sobre de la proposición:

| DOCUMENTO No. | CONCEPTO | PUNTOS DE LA CONVOCATORIA DONDE SE EXIGE | DOCUMENTOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS AUTÓGRAFA-MENTE POR PERSONA FACULTADA PARA ELLO. | NOMBRE DEL ARCHIVO (Cuando Aplique, tratándose de propuestas enviadas por medios de comunicación) ELECTRÓNICA) | ENTREGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SI | NO |
| 01 | Escrito para acreditar la existencia y personalidad del licitante (Documento 01). | 4.2.1. | X | DOC_01 |  |  |
| 02 | Escrito que deberán presentar las personas que participen en la junta de aclaraciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 bis de la LAASSP y 36 de su Reglamento. | 3.1 | X | DOC_02 |  |  |
| 03 | Escrito que deberán presentar los licitantes que intervengan en el acto de presentación y apertura de proposiciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico | 3.2 | X | DOC_03 |  |  |
| 05 | Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 31, fracción XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo de la LAASSP de Adquisiciones, Arren-damientos y Servicios del Sector Público, conforme al Documento 06. | 4.2.2. | X | DOC_05 |  |  |
| 10 | Manifestación de integración nacional de mano de obra de los servicios ofertados | 5.3 | X | DOC_10 |  |  |
| 06 | Formato para la Constancia de recepción de documentos que los licitantes entregan a la convocante en el acto de presentación y apertura de proposiciones. | 3.2 |  | DOC_06 |  |  |
| 07 | El Documento denominado Compromiso con la transparencia. La omisión de este documento no será motivo de desechamiento de la PROPUESTA. | 5.5 | X | DOC_07 |  |  |
|  | CONVENIO PRIVADO. Tratándose de propuestas conjuntas (artículo 34 segundo párrafo de la Ley y artículo 31 del Reglamento). | 4.2.3 | X | CONV_PRIV |  |  |
| 4.1.3 | Requisitos del Personal Técnico |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 | PARTIDA 1 1.- Relación con nombre y apellido de al menos 2 (dos) técnicos, firmada por el Representante Legal del licitante, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Generadores de vapor, que son acorde con los trabajos a realizar. 2.- Manifestación con firma autógrafa original de conformidad de cada uno de los técnicos, para que sean incluidos sus documentos en la propuesta técnica, dirigida al licitante, mencionando el número de licitación. 3.- Copia fotostática legible de identificación oficial completa (con firma), (Credencial de Elector ó Pasaporte) de cada uno de los técnicos propuestos. 4.- Copia de 2 (dos) certificados y/o diplomas y/o constancias por cada técnico, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes o compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente partida, que comprueben una formación técnica para la operación y mantenimiento de Generadores de vapor, que son acorde con los trabajos a realizar. Los certificados y/o diplomas y/o constancias no deberán tener más de 3 (tres) años de haber sido expedidos, a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. |  |  | TEC_PDA01 |  |  |
| 4.1.3.2 | PARTIDA 02: 1.- Relación con nombre y apellido de al menos 2 (dos) técnicos, firmada por el Representante Legal del licitante, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Subestaciones Eléctricas y Plantas Eléctricas de Emergencia, que son acorde con los trabajos a realizar. 2.- Manifestación con firma autógrafa original de conformidad de cada uno de los técnicos, para que sean incluidos sus documentos en la propuesta técnica, dirigida al licitante, mencionando el número de licitación. 3.- Copia fotostática legible de identificación oficial completa (con firma), (Credencial de Elector ó Pasaporte) de cada uno de los técnicos propuestos. 4.- Copia de 2 (dos) certificados y/o diplomas y/o constancias por cada técnico, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes o compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente partida, que comprueben una formación técnica para la operación y mantenimiento de Subestaciones Eléctricas y Plantas Eléctricas de Emergencia, que son acorde con los trabajos a realizar. Los certificados y/o diplomas y/o constancias no deberán tener más de 3 (tres) años de haber sido expedidos, a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. |  |  | TEC_PDA02 |  |  |
| 4.1.3.3 | PARTIDA 03: 1.- Relación con nombre y apellido de al menos 6 (seis) técnicos, firmada por el Representante Legal del licitante, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Equipos de aire acondicionado tipo paquete, Integral y dividido, Torres de enfriamiento, Unidades enfriadoras de agua tipo absorción y Unidades enfriadoras de agua tipo centrífugo, que son acorde con los trabajos a realizar. 2.- Manifestación con firma autógrafa original de conformidad de cada uno de los técnicos, para que sean incluidos sus documentos en la propuesta técnica, dirigida al licitante, mencionando el número de licitación. 3.- Copia fotostática legible de identificación oficial completa (con firma), (Credencial de Elector ó Pasaporte) de cada uno de los técnicos propuestos. 4.- Copia de 2 (dos) certificados y/o diplomas y/o constancias por cada técnico, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes o compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente partida, que comprueben una formación técnica para la operación y mantenimiento de Equipos de aire acondicionado tipo paquete, Integral y dividido, Torres de enfriamiento, Unidades enfriadoras de agua tipo absorción y Unidades enfriadoras de agua tipo centrífugo, que son acorde con los trabajos a realizar. Los certificados y/o diplomas y/o constancias no deberán tener más de 3 (tres) años de haber sido expedidos, a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. Ejemplo: (2) Certificados y/o diploma y/o constancia para la operación y mantenimiento de Unidades enfriadoras de agua tipo centrifugo, de 2 (dos) profesionales técnicos. (2) Certificados y/o diploma y/o constancia para la operación y mantenimiento de Unidades enfriadoras de agua tipo Absorción, de 2 (dos) profesionales técnicos. (2) Certificados y/o diploma y/o constancia para la operación y mantenimiento de equipo tipo Paquete Integral y Dividido, de 2 (dos) profesionales técnicos. |  |  | TEC_PDA03 |  |  |
| 4.1.3.4 | PARTIDA 04: 1.- Relación con nombre y apellido de al menos 3 (tres) técnicos, firmada por el Representante Legal del licitante, los cuales se encargarán de la ejecución de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación técnica para la operación y mantenimiento de Motobombas centrífugas verticales y horizontales, compresores de aire tipo industrial y de grado médico y equipo de lavandería, que son acorde con los trabajos a realizar. 2.- Manifestación con firma autógrafa original de conformidad de cada uno de los técnicos, para que sean incluidos sus documentos en la propuesta técnica, dirigida al licitante, mencionando el número de licitación. 3.- Copia fotostática legible de identificación oficial completa (con firma), (Credencial de Elector ó Pasaporte) de cada uno de los técnicos propuestos. 4.- Copia de 2 (dos) certificados y/o diplomas y/o constancias por cada técnico, expedidos por instituciones oficiales, fabricantes o compañías distribuidoras autorizadas de equipos como los incluidos en la presente partida, que comprueben una formación técnica para la operación y mantenimiento de Motobombas centrífugas verticales y horizontales, compresores de aire tipo industrial y de grado médico y equipo de lavandería, que son acorde con los trabajos a realizar. Los certificados y/o diplomas y/o constancias no deberán tener más de 3 (tres) años de haber sido expedidos, a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. Ejemplo: (2) Certificados y/o diploma y/o constancia para la operación y mantenimiento de Motobombas centrífugas verticales y horizontales, de 1 (un) profesional técnicos. (2) Certificados y/o diploma y/o constancia para la operación y mantenimiento de compresores de aire tipo industrial y de grado médico, de 1 (un) profesional técnico. (2) Certificados y/o diploma y/o constancia para la operación y mantenimiento de equipo de lavandería, de 1 (un) profesional técnico. |  |  | TEC_PDA04 |  |  |
| 4.1.4 | Requisitos del Ingeniero Responsable |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.1 | PARTIDAS 01 A 04: 1.- Relación de 2 (dos) ingenieros, con nombre y apellido, los que se encargarán de la ejecución y administración de los servicios objeto de esta licitación, los que deben tener una formación profesional de Ing. electricista o Ing. Industrial o Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista o Ing. Electromecánico. 2.- Manifestación de conformidad con firma autógrafa original del (los) profesionista(s) para que sean incluidos sus documentos en la propuesta técnica, dirigido al licitante, mencionando el número de licitación. 3.- Copia fotostática de la cédula profesional del personal designado como responsable de la ejecución de los servicios. 4.- Copia legible de contratos y anexos y actas de recepción, completos, debidamente firmados que acrediten como mínimo, un año de experiencia (suma de 365 días), en la especialidad ofertada, del personal designado como responsable de la ejecución de los servicios. Estos deberán ser de fechas comprendidas dentro de los tres años anteriores a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. Para personal extranjero, deberá presentar la documentación equivalente a la de su país de origen, conforme a lo solicitado. |  |  | REQ_ING |  |  |
| 4.1.5 | Requisitos del licitante. |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.1 | PARTIDAS 01 A 04: 1.- Copia legible de contratos y anexos y actas de recepción completos debidamente firmados que acrediten como mínimo, un año de experiencia (suma de 365 días), en la especialidad de la partida para la que presenta propuesta. La fecha de los contratos y anexos y actas de recepción presentados, deberán ser de fechas comprendidas dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación y apertura de propuesta. |  |  | REQ_LICIT |  |  |
| 12 | Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en licitaciones públicas internacionales para la contratación de servicios y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla tercera del acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones publicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio. | 4.2.6 | X | DOC_12 |  |  |
|  | Para el caso de propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, la declaración en la que manifieste que acepta todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria de licitación. | 4.2.4 |  | DECL_CLAUS |  |  |

# DOCUMENTO 07

# ESCRITO DE COMPROMISOS CON LA TRANSPARENCIA

# LICITACIÓN PÚBLICA No. 18572014-006-10

COMPROMISOS CON LA TRANSPARENCIA PARA FORTALECER EL PROCESO DE CONTRATACIÓN __  ____________, QUE SUSCRIBEN PETRÓLEOS MEXICANOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. JAVIER ÁNGEL G. ARÍSTIGUE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA PETRÓLEOS MEXICANOS Y ___________________, REPRESENTADA POR _______________ EN SU CARÁCTER DE ___________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL LICITANTE”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES Y COMPROMISOS:

# CONSIDERACIONES

- El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una conducta ética y de transparencia.

- Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad.

- Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares.

- Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.

- Se requiere la participación de las partes involucradas, para fortalecer la transparencia en el proceso de contratación.

- Representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.

- La suscripción voluntaria de este documento de “compromisos con la transparencia”, no sustituye a la declaración de integridad que debe presentarse en términos de lo dispuesto en el artículo 30 fracción vii de la del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:

#### COMPROMISOS

### I.- DEL LICITANTE

- Inducir a  sus empleados que intervengan en el proceso de contratación para que actúen con ética  en todas las actividades en que intervengan y cumplan con los compromisos aquí pactados.

- Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal.

- Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente, oportuna y eficaz utilización de los recursos públicos destinados al objeto de la contratación.

- Actuar siempre con honradez, transparencia y lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en el proceso de contratación.

- Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su caso, el cumplimiento de los derechos y obligaciones que adquiera con la formalización del contrato.

- Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la nación.

- Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros.

##### II.-	DE PETRÓLEOS MEXICANOS

# Exhortar a sus servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, para que actúen con honestidad, transparencia y con estricto apego a la legalidad, integridad, equidad y en igualdad de circunstancias para todos los licitantes que intervengan en el proceso  y cumplan con los compromisos aquí pactados, así como a difundir el presente documento “compromisos con la transparencia” entre su personal, y terceros que trabajen para pemex, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.

# Promover que los servidores públicos que participan en el   proceso de contratación desarrollen sus actividades apegados al  código de ética de los servidores públicos de la administración pública federal y al código de conducta de Petróleos mexicanos y organismos subsidiarios.

# Exhortar a sus servidores públicos a no aceptar arreglos compensatorios  o contribuciones destinadas a favorecer o a otorgar ventajas en  el proceso de contratación o en la  adjudicación del contrato.

- Fomentar que la actuación de sus servidores públicos sea en todo momento imparcial en beneficio de la institución y sin perjuicio de los licitantes.

- Promover que sus servidores públicos lleven a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y la nación.

EL PRESENTE COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA SE FIRMA EN ___________________, A                            DE 2010.

| POR PETRÓLEOS MEXICANOS | POR EL LICITANTE |
| --- | --- |
|  | (Nombre de la Empresa) |
| _________________________________ | _______________________________ |
| DR. JAVIER ÁNGEL G. ARÍSTIGUE DIRECTOR HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA | Nombre y Cargo |

DOCUMENTO 08

# NOTA INFORMATIVA PARA INCLUIR EN LAS CONVOCATORIAS A LA LICITACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL.

# LICITACIÓN PÚBLICA No. 18572014-006-10

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

I.	El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II.	El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I.	A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.	A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 del este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

* Fuente http://www.funcionpublica.gob.mx

DOCUMENTO 09

CADENAS PRODUCTIVAS

LICITACIÓN PÚBLICA No. 18572014-006-10

En este apartado se presenta la información de cadenas productivas proporcionada por Nacional Financiera, la cual se compone de:

- Documento denominado “CADENAS PRODUCTIVAS”.

- Carta dirigida a los proveedores de Petróleos Mexicanos.

- Documento denominado “Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal”.

- Documento denominado “Lista de documentos para la Integración del Expediente de Aplicación al Programa de Cadenas Productivas”.

- Formato en el que NAFIN solicita la “Información Requerida para Afiliación a la Cadena Productiva”.

¿CADENAS PRODUCTIVAS?

Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes ó servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

¿AFILIARSE?

Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una ó más Dependencias ó Entidades de la Administración Pública Federal.

Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que corre en Internet.  A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad ó cumplir con sus compromisos.

CADENAS PRODUCTIVAS OFRECE:

- Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico

- Obtener liquidez para realizar más negocios

- Mejorar la eficiencia del capital de trabajo

- Agilizar y reducir los costos de cobranza

- Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com

- Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01800 NAFINSA (62 34 672)

- Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita

- Recibir información

- Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal

CARACTERÍSTICAS DESCUENTO Ó FACTORAJE ELECTRÓNICO:

- Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)

- Descuento aplicable a tasas preferenciales

- Sin garantías, ni otros costos ó comisiones adicionales

- Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia

DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL

¿QUÉ ES EL DIRECTORIO DE COMPRAS?

Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios.

Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones.

DUDAS Y COMENTARIOS VÍA TELEFÓNICA,

Llámenos al teléfono 5089 6107 ó al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C. Av. Insurgentes Sur 1971 – Col. Guadalupe Inn – 01020, México, D.F.

|  | México, D.F., a ___ de ____________ del 2010. |
| --- | --- |

PROVEEDORES DE (PETRÓLEOS MEXICANOS)

P R E S E N T E

Nacional Financiera S.N.C. es una banca de desarrollo dedicada al fomento de las pequeñas y medianas empresas y al desarrollo del Mercado Financiero. Actualmente realiza su labor basándose en el uso de la más alta tecnología, lo cual le ha permitido ofrecer servicios empaquetados, como lo es el Programa de Cadenas Productivas.

Petróleos Mexicanos, es una de las entidades incorporadas a con la finalidad de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia a los pagos, así como apoyar a que los proveedores consigan los siguientes beneficios:

- Acceder a liquidez en forma inmediata, basada en el descuento electrónico de sus documentos por cobrar con Petróleos Mexicanos (no hay evaluación crediticia).

- Financiamiento oportuno. Recibe pago el día que opera en Cadenas Productivas.

- Realizar las transacciones desde su oficina en un sistema amigable y sencillo.

- Tasa de interés competitiva.

- Sin garantías.

- Mejor administración de sus flujos efectivo.

- Creación de historial crediticio.

- Capacitación y Asistencia Técnica sin costo.

Con el programa de Cadenas Productivas, NAFIN ofrece y administra toda una infraestructura tecnológica para garantizar la operación del esquema, permitiendo que los diversos participantes interactúen con la máxima seguridad en todo el proceso de la operación.

La documentación necesaria para el alta en el programa es:

- Convenio Pyme  (Emite Nafin)

- Convenio IF	(Emite Nafin)

- Copia de la Identificación Oficial del Representante Legal

- Copia del RFC

- Copia del Alta de Hacienda R-1 o R-2 con la dirección fiscal actual

- Copia del Comprobante de Domicilio (con no mas de 3 meses de vigencia)

- Copia de Estado de Cuenta (cuenta donde se depositaran los recursos con no mas de 3 meses de vigencia)

- Copia simple del Acta Constitutiva y Reformas

  - Con el sello de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (folios legibles)

  - Incluir todas las reformas a la sociedad

- Copia simple del Acta de poderes de dominio

  - Debe corresponder al (los) representante(s) legal(es) o administrador(es) único(s)

  - Con el sello de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (folios legibles)

Por lo anterior se les hace una cordial invitación a afiliarse a dicho programa y de esta forma poder acceder, en caso de así requerirlo, a los beneficios anteriormente mencionados.

En apoyo a lo anterior un representante de NAFIN se encuentra a sus órdenes para aclarar cualquier duda al respecto y/o llevar a cabo el proceso de afiliación. Favor de ponerse en contacto con el Lic. Ricardo Olivares Medina (rolivares@nafin.gob.mx) al teléfono 5325-6219.

A T E N T A M E N T E

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL

El programa de Cadenas Productivas es una solución integran que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión.

Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso a los siguientes beneficios:

- Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y servicios. Si requieres Capital de Trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento que Nacional Financiera instrumenta a través de los bancos.

- Incrementa tus ventas, al pertenecer la Directorio de Proveedores del Gobierno Federal, mediante el cual las Dependencias y/o Entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos y servicios en el momento que lo requieren, al mismo tiempo, conocerás otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedores.

- Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presenciales, sobre temas relacionados al proceso de compra del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus propuestas.

- Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del Gobierno Federal a través de nuestros boletines electrónicos.

Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 623-4672 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página de Internet www.NAFIN.com

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

- Carta Requerimiento de Afiliación.

  - Debidamente firmada por el área usuaria compradora

- Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa) **

  - Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

  - Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

- Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa) **

  - Cambios de razón social,  fusiones, cambios de administración, etc.,

  - Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

  - Completa y legible en todas las hojas.

- Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio. **

  - Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

  - Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

- Comprobante de domicilio Fiscal

  - Vigencia no mayor a 2 meses

  - Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)

  - Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.

- Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio

  - Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros)

  - La firma deberá coincidir con la del convenio

- Alta en Hacienda y sus modificaciones

  - Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)

  - En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

- Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos

  - Sucursal, plaza, CLABE interbancaria

  - Vigencia no mayor a 2 meses

  - Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

Contrato de descuento automático Cadenas Productivas

  - Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

  - 2 convenios con firmas originales

Contratos Originales de cada Intermediario Financiero.

  - Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

**Únicamente, para personas Morales

Usted podrá contactarse con la Promotoria que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) ó al 50-89-61-07; ó acudir a las oficinas de Nacional Financiera en:

Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.

ESTIMADO PROVEEDOR DEL GOBIERNO FEDERAL:

Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a las Cadenas Productivas, es importante que proporcione la siguiente información abajo indicada.  Con lo anterior, estaremos en posibilidad de generar los contratos y convenios, mismos que a la brevedad le enviaré vía correo electrónico.

Información requerida para Afiliación a las Cadenas Productivas

Cadena(s) a la que desea afiliarse:

*

*

*

Número(s) de proveedor (opcional):

*

*

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.

Razón Social:

Fecha de alta en SHCP:

R.F.C.:

Domicilio Fiscal

Calle:

No.:

C.P.:

Colonia:

Ciudad:

Teléfono (incluir clave LADA):

Fax (incluir clave LADA):

e-mail:

Nacionalidad:

Datos de la constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral)

No. de la Escritura:

Fecha de la Escritura:

DATOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

Fecha de Inscripción:

Entidad Federativa:

Delegación ó municipio:

Folio:

Fecha del folio:

Libro:

Partida:

Fojas:

Nombre del Notario Público:

No. de Notaria:

Entidad del Corredor ó Notario:

Delegación o municipio del corredor ó Notario:

DATOS DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE PODERES PARA ACTOS DE DOMINIO (PERSONA MORAL):

Acta de poderes y/o acta constitutiva

No. de la Escritura:

Fecha de la Escritura:

Tipo de Poder: Único ( ) Mancomunado ( ) Consejo ( )

DATOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO (PERSONA MORAL):

Fecha de inscripción:

Entidad Federativa:

Delegación ó municipio:

Folio:

Fecha del folio:

Libro:

Partida:

Fojas:

Nombre del Notario Público:

No. de Notaría:

Entidad del Corredor ó Notario:

Delegación o municipio del corredor ó Notario:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL CON ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O DOMINIO:

Nombre:

Estado civil:

Fecha de nacimiento:

R.F.C.:

Fecha de alta SHCP:

Teléfono:

Fax (incluir clave LADA):

e-mail:

Nacionalidad:

Tipo de identificación oficial: Credencial IFE ( ) Pasaporte Vigente ( ) FM2 ó FM3 extranjeros ( )

No. de la identificación (si es IFE poner el número que esta en la parte posterior donde esta su firma):

Domicilio Fiscal: Calle:

No.:

C.P.:

Colonia:

Ciudad:

DATOS DEL BANCO DONDE SE DEPOSITARÁN RECURSOS:

Moneda: Pesos (X) Dólares ( )

Nombre del banco:

No. de cuenta (11 dígitos):

Plaza:

No. de sucursal:

CLABE bancaria:(18 dígitos):

Régimen: Mancomunada ( )

Individual ( )

Indistinta ( )

Órgano colegiado ( )

**Nombre:

Puesto:

Teléfono (incluir clave LADA):

Fax:

e-mail:

ACTIVIDAD EMPRESARIAL:

Fecha de inicio de operaciones:

Personal ocupado:

Actividad ó giro:

Empleos a generar:

Principales productos:

Ventas (último ejercicio) anuales:

Netas exportación:

Activo total (aprox.):

Capital contable (aprox.)

Requiere Financiamiento SI (  )  NO (  )

[En papel membretado del participante]

DOCUMENTO 10

MANIFESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NACIONAL DE MANO DE OBRA EN LOS SERVICIOS OFERTADOS

INFORMACIÓN CON CARÁCTER VOLUNTARIO

LICITACIÓN PÚBLICA No. 18572014-006-10.

|  | Descripción de los Trabajos a Realizar | Cantidad (hrs) | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Mano de Obra Total (Horas Hombre Totales (Y)) |  |  |  |
| Mano de Obra Nacional (Horas Hombre (X) |  |  |  |
| Porcentaje de Contenido Nacional en Servicios (CNS) |  |  |  |

Para los casos en que la prestación de servicios involucre bienes el prestador de servicios deberá requisitar adicionalmente lo siguiente:

Con fundamento en lo establecido por los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ___(nombre)____, en mi carácter de representante legal de (nombre o razón social), entrego con el carácter de confidencial la información correspondiente al porcentaje de integración nacional del(de los) siguiente(s) bien(es):

| Número de Material | Descripción | % Integración Nacional (de 0 a 100 %) | Marca | Campos adicionales, únicamente para Distribuidores o Comercializadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nombre o Razón Social del Fabricante | Origen del Bien |

[En papel membretado del participante]

DOCUMENTO 11

LICITACIÓN PÚBLICA No.  18572014-006-10

FORMATO DE LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, QUE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

,                 , a  ___ de ____________de  2010.

ORGANISMO CONVOCANTE

(NOTA PARA EL ÁREA CONTRATANTE):

Describir el nombre del área contratante a la que el licitante dirigirá este documento)

(Nombre de Representante  o  Apoderado Legal) en mi carácter de (Apoderado o Representante Legal y correo electrónico) de la Empresa denominada (Denominación  o  Razón Social), cuya Actividad Preponderante es _______________y con domicilio fiscal en __________________________________________________, adjudicada en la licitación pública internacional No.  ________, respecto del contrato número ___________ (REQUISITO INDISPENSABLE PARA PROCEDER A LA EMISIÓN DE OPINIÓN) _______, por el concepto de                     , (adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública), con un monto a contratar de ($               M.N o USD, etc.) sin incluir I.V.A., por medio del presente escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y las disposiciones aplicables de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia del Ejecutivo Federal, en los Estados Unidos Mexicanos, mi representada no se encuentra obligada a presentar lo siguiente:

- Solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro;

- Total o parcialmente, declaración anual del ISR.

- Declaraciones periódicas en México.

- Ni cuenta con créditos fiscales firmes o no en México.

A T E N T A M E N T E

(Nombre y firma autógrafa original del apoderado o representante legal).

NOTA: En el supuesto de que el proveedor se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.

[En papel membretado del participante]

DOCUMENTO 12

LICITACIÓN PÚBLICA No. 18572014-006-10

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO, REGLA TERCERA DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.

__________de __________ de ______________ (1)

________(2)____________

P r e s e n t e.

Me refiero a la licitación pública internacional No. ______(3)_____ en el que mi representada, la empresa _______________(4)__________________ participa a través de la propuesta de la empresa ______________(5)______________ que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre comercio, para la contratación de servicios, de conformidad con las disposiciones establecidas en los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, manifestamos que los que suscriben, declaramos bajo protesta de decir verdad, que los proveedores de los servicios que oferta el licitante en esta propuesta, bajo la partida ____(6)_____, son originarios de ______(7)________, país que es parte del tratado de libre comercio_____(8)______ que contiene un capítulo de compras del sector público, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante.

| A T E N T A M E N T E ______________(9)_____________ | A T E N T A M E N T E _______________(10)_____________ |
| --- | --- |

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante |
| 3 | Indicar el número respectivo. |
| 4 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa prestadora del servicio. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Anotar el nombre del país de origen del proveedor de los servicios. |
| 8 | Indicar la denominación del tratado de libre comercio bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento. |
| 9 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa prestadora del servicio. |
| 10 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

| NOTAS: | a) Si el licitante y la empresa prestadora del servicio son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente. b) En el supuesto de que el licitante o la empresa prestadora del servicio se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente. |
| --- | --- |