## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA  INTERNACIONAL

12245002-008-10

PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ANALÍTICOS

MAYO  2010

I N D I C E

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

12245002-008-10

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE  REACTIVOS ANALÍTICOS

| 1 | ASPECTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRESENTE LICITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD |  |
| 1.2 | CONDICIONES GENERALES |  |
| 1.2.1 | ENTREGA DE LOS BIENES |  |
| 1.2.2 | ENTREGA DE MUESTRAS |  |
| 1.2.3 | GENERALES |  |
| 1.3 | CALENDARIO DE EVENTOS |  |
| 1.4 | OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA. |  |
| 1.5 | MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE |  |
| 1.5.1 | A LA CONVOCATORIA |  |
| 1.6 | REQUISITOS PARA PARTICIPAR |  |
| 1.7 | ASPECTOS A CONSIDERAR EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: |  |
| 2. | DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS EVENTOS |  |
| 2.1 | DE LA JUNTA DE ACLARACIONES |  |
| 2.2 | DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. |  |
| 2.3 | ACTO DE FALLO |  |
| 3 | DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE DEBERÁN PRESENTAR |  |
| 4 | PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS |  |
| 4.1 | PROPUESTA TÉCNICA |  |
| 4.2 | PROPUESTA ECONÓMICA |  |
| 4.3 | INSTRUCCIONES PARA REQUISITAR LOS FORMATOS DE PROPUESTAS |  |
| 5 | CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE APLICARÁN |  |
| 5.1 | EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS |  |
| 5.2 | EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS |  |
| 6 | CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN |  |
| 7 | CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS |  |
| 7.1 | FIRMA DE CONTRATOS |  |
| 7.2 | MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS |  |
| 7.3 | RESCISIÓN DE CONTRATOS |  |
| 8 | ENTREGA DE LOS BIENES |  |
| 8.1 | LUGAR DE ENTREGA |  |
| 8.2 | DEVOLUCIONES |  |
| 9 | GARANTÍAS |  |
| 9.1 | DE LA SERIEDAD DE PROPUESTAS |  |
| 9.2 | DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |  |
| 9.3 | DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS |  |
| 10 | SANCIONES |  |
| 10.1 | POR NO ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS |  |
| 10.2 | POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |  |
| 11 | CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN |  |
| 12 | IMPUESTOS Y DERECHOS |  |
| 13. | SUSPENSIÓN TEMPORAL, DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA, CANCELACIÓN |  |
| 13.1 | SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN |  |
| 13.2 | DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN DESIERTA |  |
| 13.3 | CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN |  |
| 14. | INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS |  |
| 14.1 | INCONFORMIDADES |  |
| 14.2 | CONTROVERSIAS |  |
| 15 | SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA |  |
| 16 | NO NEGOCIABILIDAD DE LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA |  |

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

12245002-008-10

P R E S E N T A C I Ó N

EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA, CON DOMICILIO OFICIAL EN LA AVENIDA INSURGENTES SUR No. 3700-C COLONIA INSURGENTES CUICUILCO, DELEGACIÓN COYOACAN, C. P. 04530, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN LOS ARTÍCULOS: 26 (FRACCIÓN I), 26 BIS, 27, 28 (FRACCIÓN III), 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, 37, 37 BIS ,Y 38  DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; EN LOS ARTÍCULOS 23, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46 Y 47, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EMITE LA SIGUIENTE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12245002-008-10, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ANALÍTICOS.

### C O N V O C A T O R I A

GLOSARIO DE TÉRMINOS

PARA EFECTOS DE ESTA CONVOCATORIA Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 2, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y ARTICULO 1 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SE ENTENDERÁ POR:

| INSTITUTO: | EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA. |
| --- | --- |
| COMPRANET | EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, CON DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: http://compranet.gob.mx |
| LICITANTE: | LA PERSONA QUE PARTICIPE EN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. |
| LEY: | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. |
| REGLAMENTO: | REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. |
| CONVOCATORIA: | DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN Y APLICAN PARA LA PRESENTE LICITACIÓN. |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADO: | LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, DE PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL Y DEL PRECIO ESTIMADO BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA EN LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD, DE ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS, DE FABRICANTES DE BIENES O PRESTADORES DEL SERVICIO, O UNA COMBINACIÓN DE DICHAS FUENTES DE INFORMACIÓN; |
| PRECIO NO ACEPTABLE: | ES AQUÉL QUE DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA, RESULTE SUPERIOR EN UN DIEZ POR CIENTO AL OFERTADO RESPECTO DEL QUE SE OBSERVA COMO MEDIANA EN DICHA INVESTIGACIÓN O EN SU DEFECTO, EL PROMEDIO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA MISMA LICITACIÓN, |
| PRECIO CONVENIENTE: | ES AQUÉL QUE SE DETERMINA A PARTIR DE OBTENER EL PROMEDIO DE LOS PRECIOS PREPONDERANTES QUE RESULTEN DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS TÉCNICAMENTE EN LA LICITACIÓN, Y A ÉSTE SE LE RESTA EL PORCENTAJE QUE DETERMINE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN SUS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS. |
| CONTRATO: | DOCUMENTO QUE FORMALIZA Y REGULA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE EL INSTITUTO Y EL PROVEEDOR EN TORNO A LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES LICITADOS. |
| BIENES: | LOS QUE SE REQUIEREN CON MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Y SE ESTIPULAN EN EL ANEXO I. |
| LICITACIÓN: | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. |
| ÁREA SOLICITANTE: | LA QUE, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE SU SERVICIO, SOLICITE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES, CANTIDADES Y NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO DE LOS MISMOS. |
| PROVEEDOR: | LA PERSONA QUE CELEBRE CON EL INSTITUTO CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS DERIVADOS DE ESTA LICITACIÓN. |
| SAT | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |

#### LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

12245002-008-10

1.- ASPECTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRESENTE LICITACIÓN.

1.1	DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD.

LA RELACIÓN DE BIENES, DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES POR ADQUIRIR EN ESTA LICITACIÓN, SE PRESENTA EN EL ANEXO I DE ESTA CONVOCATORIA, ESTABLECIENDO QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS SE FORMALIZARÁ A TRAVÉS DE CONTRATOS EN LOS CUALES SE ESPECIFICAN LAS CANTIDADES POR CADA PARTIDA. EL CONTRATO ABARCARA ÚNICAMENTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

LOS LICITANTES DEBERÁN AJUSTARSE EXACTA Y CABALMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO I, CON EXCEPCIÓN DE LOS CAMBIOS (QUE NO DEBERÁN CONSISTIR EN VARIACIONES SUSTANCIALES EN CANTIDADES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES) QUE EL INSTITUTO ACEPTE EN LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS. EL ACTA DE LA CITADA JUNTA, FORMARA PARTE INTEGRAL DE LA CONVOCATORIA.

LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS, DEBERÁN SER SOBRE LAS CANTIDADES DE LAS PARTIDAS QUE LOS LICITANTES OFERTEN DEL ANEXO I, EN EL ENTENDIDO QUE, DE NO OFERTAR EL 100% DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

1.2	CONDICIONES GENERALES.

1.2.1 	ENTREGA DE LOS BIENES.

LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DEL INSTITUTO DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO INCLUIDO EN EL ANEXO I.

    - ENTREGA DE MUESTRAS

EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO ES NECESARIO LA ENTREGA DE MUESTRAS

    - GENERALES

- EL INSTITUTO NO OTORGARA ANTICIPOS.

- LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES, OBJETO DE ESTA LICITACIÓN SERÁ POR PARTIDA AL LICITANTE QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CONVOCATORIA, OFRECIENDO LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL INSTITUTO. EN NINGÚN CASO SERÁ POR ABASTECIMIENTO SIMULTANEO.

- LA PRESENTE LICITACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE MIXTA, ES DECIR PODRÁN PARTICIPAR EN FORMA PRESENCIAL O ELECTRÓNICA, ENTREGANDO SUS PROPOSICIONES EN FORMA DOCUMENTAL Y POR ESCRITO O, A TRAVÉS DE COMPRANET, UTILIZANDO MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.

- A SU ELECCIÓN, LOS LICITANTES PODRÁN ENVIAR SUS PROPUESTAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLECE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- LOS PARTICIPANTES QUE OPTEN POR ENVIAR SUS PROPUESTAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, PREVIAMENTE DEBERÁN HABER CERTIFICADO SUS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE ESA DEPENDENCIA, HABER OBTENIDO EL PROGRAMA INFORMÁTICO CORRESPONDIENTE.

- EL IDIOMA O IDIOMAS, ADEMÁS DEL ESPAÑOL EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LOS ANEXOS TÉCNICOS Y FOLLETOS PODRÁ SER EL DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES, ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. EN CASO QUE SE REQUIERA LA CITADA INFORMACIÓN EN UN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE, SE PODRÁ ESTABLECER EL IDIOMA EXTRANJERO EN QUE SE PRESENTEN DICHOS DOCUMENTOS SIN LA TRADUCCIÓN RESPECTIVA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV,

- LA CADUCIDAD DE LOS BIENES NO SERÁ MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y DEBERÁ ESTAR ESPECIFICADA EN LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE. EN EL CASO DE QUE LOS REACTIVOS NO PUEDAN CUMPLIR CON ESTE REQUISITO  ESTE SE DEBERÁ  ENTREGAR  JUNTO  CON UNA  CARTA DE COMPROMISO DE CANJE  CON LA AUTORIZACIÓN DEL ÁREA USUARIA.

- EN EL CASO DE QUE EXISTAN VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE SU PRESENTACIÓN CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO I Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LOS LICITANTES DEBERÁN OBLIGATORIAMENTE HACER LA CONVERSIÓN A LAS CANTIDADES SOLICITADAS Y ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA. OMITIR ÉSTA OBLIGACIÓN SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LAS PARTIDAS QUE NO CUMPLAN.

- TODA LA DOCUMENTACIÓN SE FIRMARA, EN CADA UNA DE SUS PARTES, POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

- LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DEBERÁN PRESENTARSE A PRECIOS FIJOS Y EN MONEDA NACIONAL.

1.3	 CALENDARIO DE EVENTOS.

| EVENTO | FECHA | HORARIO |
| --- | --- | --- |
| JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS | 09 DE JUNIO DEL 2010 | 10:00.00 HRS. |
| PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS | 17 DE JUNIO DEL 2010 | 10:00:00 HRS. |
| FALLO | 24 DE JUNIO DEL 2010 | 13:00:00 HRS. |

LOS EVENTOS SE REALIZARÁN EN LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATÍVO DEL INSTITUTO UBICADO EN CITADA DIRECCIÓN.

LOS LICITANTES QUE OPTEN POR UTILIZAR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PARA ENVIAR SUS PROPUESTAS PODRÁN, A SU ELECCIÓN, ASISTIR A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACIÓN.

MEDIANTE REGISTRO PREVIO EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL INSTITUTO, CUALQUIER PERSONA PODRÁ ASISTIR EN CALIDAD DE OBSERVADOR A LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

1.4	OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA.

LA OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA SERÁ GRATUITA, A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO COMPRANET, EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: http://compranet.gob.mx.

EL INSTITUTO PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS UN EJEMPLAR DE LA MISMA EXCLUSIVAMENTE PARA SU CONSULTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, UBICADO EN AV. INSURGENTES SUR, 3700 LETRA C COLONIA INSURGENTES CUICUILCO, DELEGACIÓN COYOACAN, C.P. 04530.

1.5	MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE:

1.5.1	A LA CONVOCATORIA.

SIEMPRE QUE NO TENGA POR OBJETO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LICITANTES, SE PODRÁN HACER MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA HASTA CUANDO MENOS SIETE DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

SE PODRÁN MODIFICAR FECHAS, CRITERIOS U OTROS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUEN SUSTITUCIÓN O VARIACIÓN SUSTANCIAL DE LOS BIENES SOLICITADOS O LA ADICIÓN DE OTROS DISTINTOS. TODAS LAS MODIFICACIONES SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET Y NO SERÁ NECESARIO PUBLICARLO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, FORMARÁ PARTE DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

DE NO PRESENTARSE LOS INTERESADOS A LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE CONSIDERARÁ QUE SE HAN HECHO SABEDORES DE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

1.6	REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN.

LOS LICITANTES DEBERÁN CUBRIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- QUE POSEAN PLENA CAPACIDAD JURÍDICA Y NO SE ENCUENTREN IMPEDIDOS CIVIL, MERCANTIL O ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EJERCER SUS DERECHOS Y CUMPLIR SUS OBLIGACIONES.

- CONTAR CON LOS REGISTROS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES QUE PERMITAN EL PLENO FUNCIONAMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL.

- ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, PRESENTANDO Y ENTREGANDO EL SOBRE DE PROPUESTAS O, EN EL CASO DE LOS LICITANTES INSCRITOS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, HABER DEPOSITADO EN EL BUZÓN DE COMPRANET LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

- NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS  50 Y 60 DE LA LEY.

- ÚNICAMENTE SE ACEPTARÁN PROPUESTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, O BIEN EN SOBRE SELLADO QUE EL LICITANTE PRESENTE FÍSICAMENTE EN EL EVENTO.

1.7	ASPECTOS A CONSIDERAR EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA:

- ELABORAR SUS PROPUESTAS EN FORMATO WORD Y EXCEL PARA MICROSOFT OFFICE 2003 O ANTERIOR.

- INCORPORAR, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.

- IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN SUS PROPUESTAS CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  Y EL NOMBRE DE LA EMPRESA.

- IDENTIFICAR CADA ARCHIVO CON EL NOMBRE, CONTENIDO, DESCRIPCIÓN Y NOMBRE CORTO DEL LICITANTE.

- GENERAR LAS PROPUESTAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE CÓMPUTO QUE HAYA SIDO ENTREGADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AL CERTIFICAR SU MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

- IDENTIFICAR MEDIANTE EL NOMBRE DEL ARCHIVO O SU DESCRIPCIÓN, LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA TÉCNICA, MISMOS QUE SERÁN IMPRESOS.

- EL INSTITUTO IMPRIMIRÁ EL TOTAL DEL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

- EN EL SUPUESTO DE QUE, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O AL INSTITUTO, SE SUSPENDA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, EL ACTO SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE REESTABLEZCAN LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN.

- EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS NO SEA POSIBLE ABRIR LOS ARCHIVOS QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS ENVIADAS, ÉSTAS SE DARÁN POR NO PRESENTADAS.

- EL CONJUNTO DE ESTA CONVOCATORIA O ALGUNA DE SUS PARTES NO SON NEGOCIABLES ENTRE LOS LICITANTES Y EL INSTITUTO.

- LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.

2.- 	DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS EVENTOS.

2.1	DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS:

LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS TENDRÁ VERIFICATIVO EL  DÍA  09 DE JUNIO DEL 2010 A  LAS 10:00 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATÍVO DEL INSTITUTO, BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

- LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE ACUERDO AL MODELO DEL ANEXO XII.

- AÚN CUANDO LA ASISTENCIA ES OPCIONAL, ES ABSOLUTAMENTE RECOMENDABLE LA PRESENCIA DE TODOS LOS LICITANTES PARA ENTERARSE DIRECTAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES SOLICITADOS EN ÉSTA LICITACIÓN. EN CASO DE NO ASISTIR, DEBERÁN ACUDIR AL ÁREA DE LICITACIONES PARA RECIBIR COPIA FOTOSTÁTICA DEL ACTA CORRESPONDIENTE BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE, LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE DE ÉSTA JUNTA, SON PARTE INTEGRAL DE ÉSTA CONVOCATORIA.

- EL INSTITUTO REGISTRARÁ A LOS   LICITANTES ASISTENTES A LA JUNTA SIN QUE, NECESARIAMENTE, SE TRATE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.

- ÚNICAMENTE SE ACEPTA UN REPRESENTANTE POR LICITANTE.

- LOS LICITANTES INVARIABLEMENTE DEBERÁN PRESENTAR SUS PREGUNTAS POR ESCRITO, EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL ANEXO III Y DEBERÁN SER ENTREGADAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES O BIEN ENVIARLAS A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: licitaciones_inp@yahoo.com.mx. EN FORMATO WORD O EXCEL VERSIÓN 2003 O ANTERIOR. CONFIRMANDO SU RECEPCIÓN AL TELÉFONO 1084-0900 EXT. 1551, DESDE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE LA JUNTA DE ACLARACIONES. EN EL ENTENDIDO DE QUE EL INSTITUTO NO ACEPTARA EL DIA DEL EVENTO NINGUNA PREGUNTA QUE NO SE HAYA RECIBIDO EL DIA ANTERIOR.

- EXCLUSIVAMENTE SE ACEPTARAN PREGUNTAS EL DIA DEL EVENTO, CUANDO ESTAS SE DERIVEN DE LAS ACLARACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO, O BIEN, SURJAN DE LA RESPUESTA A UNA PREGUNTA FORMULADA Y ENTREGADA CON ANTERIORIDAD AL EVENTO.

- TRATÁNDOSE DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SUS PREGUNTAS SE TRANSFERIRÁN DE COMPRANET EN EL MISMO ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

- ÚNICAMENTE PODRÁN FORMULAR ACLARACIONES Y DUDAS LOS LICITANTES QUE HAYAN MANIFESTADO POR ESCRITO SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE LO CUAL DEBERÁN ACREDITAR, EN EL ACTO MISMO, CON ESCRITO SOLICITADO EN EL INCISO A) DE ESTE MISMO NUMERAL.

- SE LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE SEÑALARÁN LOS CAMBIOS Y LAS ACLARACIONES QUE MODIFIQUEN A LA CONVOCATORIA, ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES (QUIENES TAMBIÉN FIRMARÁN EL DOCUMENTO). ADICIONALMENTE  ESTARÁ DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DURANTE 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EVENTO.

- AL CONCLUIR LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE SER NECESARIO, EL INSTITUTO PODRÁ CELEBRAR LAS JUNTAS DE ACLARACIONES QUE SEAN NECESARIAS HASTA LLEGAR A LA ENTERA SATISFACCIÓN DE LAS PARTES. SEÑALANDO EN LA ULTIMA JUNTA DE ACLARACIONES FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

2.2	DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS:

LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA 17 DE JUNIO  DEL 2010 A LAS 10:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATÍVO DEL INSTITUTO.

EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, SE LLEVARÁ A CABO EN UNA SOLA ETAPA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE ESTA LICITACIÓN.

POR EL HECHO DE REGISTRARSE Y PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, EL LICITANTE ACEPTA Y SE OBLIGA A CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA CONVOCATORIA, NO PUDIENDO RENUNCIAR A SU CONTENIDO Y ALCANCE.

A LA HORA SEÑALADA, SE CERRARÁ EL LUGAR DEL EVENTO Y NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO DE NINGÚN OTRO LICITANTE.

EXCEPTO AQUÉLLOS QUE PRESENTEN SUS PROPUESTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR SU  IDENTIDAD Y PERSONALIDAD FIRMANDO EL REGISTRO DE ASISTENCIA ANTE LA PRESENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS PARA PRESIDIR EL EVENTO.

.

ÉSTA ETAPA SE DESARROLLARÁ DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

- A LA HORA CONVENIDA EL INSTITUTO DECLARARÁ  INICIADO EL EVENTO.

- SE EFECTUARÁ LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES, EL CUAL SERÁ PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO  DESIGNADO PARA TAL EFECTO.

- DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO, RUBRICARÁN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.

- LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS SE HARÁ EN SOBRE CERRADO QUE CONTENGA LAS PROPUESTAS TÉCNICA, ECONÓMICA Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. LOS QUE OPTEN POR UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS DEBERÁN CONCLUIR EL ENVÍO DE SUS PROPUESTAS ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A ÉSTAS Y CONTAR CON ACUSE DE TRANSMISIÓN EXITOSA EMITIDO POR COMPRANET, A MAS TARDAR UNA HORA ANTES DE  LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA PARA EL INICIO DEL ACTO.

- SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS. PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PRESENTES FÍSICAMENTE Y SIMULTÁNEAMENTE LAS  RECIBIDAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. SE DARÁ LECTURA AL No. DE PARTIDA OFERTADA Y AL IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

- EN ESTE ACTO, LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SE EFECTUARÁ EN FORMA CUANTITATIVA, SIN ENTRAR AL ANÁLISIS DETALLADO DE SU CONTENIDO, EL CUAL SE EFECTUARÁ DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, DÁNDOSE A CONOCER A LOS LICITANTES EN EL ACTO DE FALLO, AQUÉLLAS QUE HUBIESEN SIDO DESCALIFICADAS Y LAS CAUSAS QUE ORIGINARON SU DESCALIFICACIÓN.

- EN EL ACTA QUE ELABORE EL INSTITUTO SE HARÁN CONSTAR LAS OFERTAS RECIBIDAS, IDENTIFICANDO AQUÉLLAS QUE SE HAYAN PRESENTADO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

- SE LEVANTARA ACTA DEL EVENTO, Y SE FIRMARA POR LOS LICITANTES Y EL SERVIDOR PÚBLICO,  ENTREGANDO COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES. ADICIONALMENTE, ESTARÁ DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DURANTE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EVENTO.

- EN EL SUPUESTO QUE SE SUSPENDA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O DEL INSTITUTO, EL ACTO SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN.

- EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE EL ACTO, POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O DEL INSTITUTO, NO SEA POSIBLE ABRIR LOS ARCHIVOS QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS ENVIADAS POR LOS LICITANTES QUE HAYAN OPTADO UTILIZAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SE DARÁN POR NO PRESENTADAS.

- LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO QUE, DURANTE EL  LAPSO DE INTERRUPCIÓN, NO SE HAYA SUSCITADO ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS PROPUESTAS QUE OBREN EN PODER DEL INSTITUTO.

- LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SE DARÁN POR NOTIFICADOS DEL ACTA, CUANDO ESTA SE ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET POR MEDIO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE LES FUE ENTREGADO, A MAS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL QUE SE CELEBRE EL EVENTO, SIN MENOSCABO DE QUE PUEDA ACUDIR DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO A RECIBIR UN EJEMPLAR.

LA FALTA DE FIRMA DE LOS LICITANTES, NO INVALIDARÁ EL CONTENIDO Y EFECTOS DEL ACTA.

EL INSTITUTO RECONOCERÁ ÚNICAMENTE A UN REPRESENTANTE LEGAL POR LICITANTE.

EN CASO DE PRESENTAR PROPOSICIONES EN FORMA CONJUNTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SIGUIENTE:

I. 	DEBERÁN CELEBRAR ENTRE TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN, UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EN EL QUE SE ESTABLECERÁN CON PRECISIÓN LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

A) 	NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES, IDENTIFICANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, Y DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN EN ÉSTAS.

B) 	NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS AGRUPADAS, IDENTIFICANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.

C) 	LA DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, MISMO QUE FIRMARÁ LA PROPOSICIÓN.

D) 	LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁ CUMPLIR A CADA PERSONA, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

E) 	ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARÁ OBLIGADO EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA CON LOS DEMÁS INTEGRANTES, PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CONTRATO QUE SE FIRME, Y

II. 	LOS DEMÁS QUE LA CONVOCANTE ESTIME NECESARIOS DE ACUERDO A LAS PARTICULARIDADES DE LA LICITACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE QUE RESULTE ADJUDICADA UNA PROPUESTA CONJUNTA, EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA CONJUNTA O SUS APODERADOS, QUIENES EN LO INDIVIDUAL, DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD.

2.3 	ACTO DE FALLO TÉCNICO Y ECONÓMICO.

EL ACTO DE FALLO SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 24 DE JUNIO  DE 2010 A LAS 13:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA, SITO EN AVENIDA INSURGENTES SUR, NÚMERO 3700 LETRA C, COLONIA INSURGENTES CUICUILCO DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04530, MÉXICO, D.F.

SI FUERE EL CASO Y EL ACTO DE FALLO SE DIFIRIERA, SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE INFORMANDO A LOS LICITANTES DEL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTUARÁ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 35, FRACCIÓN III DE LA LEY.

REGISTRO DE LOS ASISTENTES.

A LA HORA Y DÍA SEÑALADO, LOS LICITANTES ACREDITADOS DEBERÁN FIRMAR EL REGISTRO DE ASISTENCIA.

DESARROLLO DEL ACTO DE FALLO.

- SE DECLARARÁ INICIADO EL EVENTO.

- SE EFECTUARÁ LA PRESENTACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO  DESIGNADO POR EL INSTITUTO, PARA PRESIDIR EL EVENTO.

- SE DARÁ LECTURA AL FALLO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN  ELABORADO PARA TAL EFECTO.

- SE DARÁ LECTURA AL ACTA DEL EVENTO, LA CUAL SERÁ FIRMADA POR EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL INSTITUTO PARA PRESIDIR EL EVENTO, ASÍ COMO POR LOS LICITANTES PRESENTES.

- LA OMISIÓN  DE LA FIRMA DE LOS LICITANTES NO INVALIDA EL CONTENIDO Y EFECTOS DEL ACTA.

- LOS LICITANTES QUE NO ASISTAN AL ACTO, SE DARÁN POR NOTIFICADOS, A TRAVÉS DE COMPRANET, EL MISMO DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL FALLO, A LOS LICITANTES SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES  QUE EL ACTA DE FALLO SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN EN COMPRANET, SIN MENOSCABO DE QUE PUEDA ACUDIR DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO A RECOGER EL ACTA QUE SE HUBIERE LEVANTADO, ASIMISMO SE INFORMA QUE ESTARÁ DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DURANTE 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES.

3.-	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES.

SE SOLICITA ENTREGAR ESTOS DOCUMENTOS FOLIADOS EN FORMA ORDENADA SEPARANDO E IDENTIFICANDO CADA UNO DE ELLOS, SIN QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ELLO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

DOCUMENTO 1		ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DE ACUERDO AL MODELO DEL ANEXO XII.

DOCUMENTO 2 	ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN PAPEL MEMBRETADO, DIRIGIDO AL INSTITUTO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CERTIFICANDO QUE EL LICITANTE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS, QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 50 y 60  LA LEY. ESTO DE ACUERDO AL MODELO ANEXO V DE ESTA CONVOCATORIA.

DOCUMENTO 3	COMO GARANTÍA DE SUMINISTRO OPORTUNO Y ADECUADO, PRESENTAR CARTA COMPROMISO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN SUFICIENTE PARA CUMPLIR CONVENIENTEMENTE CON LA ENTREGA DE LOS INSUMOS ESTABLECIDA POR INSTITUTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

DOCUMENTO 4	EN CASO  DE SER DISTRIBUIDORES DEBERÁN PRESENTAR CARTA RESPALDO ORIGINAL DEL FABRICANTE, SOBRE LAS PARTIDAS OFERTADAS, GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

DOCUMENTO 5		ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LOS BIENES QUE ESTA OFERTANDO Y LOS CUALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES, O NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES,.

DOCUMENTO 6	COPIA DEL ALTA ANTE LA S. H. C. P.

DOCUMENTO 7	PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES, PRESENTAR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DIRIGIDO AL INSTITUTO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, POR SI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, EL LICITANTE SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE LE OTORGUEN CONDICIONES VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

| DOCUMENTO 8 | ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS PRECIOS DE SUS PROPUESTAS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE PRECIO O SUBSIDIO. |
| --- | --- |
| DOCUMENTO 9 | PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL PERSONALIDAD JURÍDICA, ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR, A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO IX. |
| DOCUMENTO 10 | CARTA PODER SIMPLE OTORGADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, EN CASO DE QUE NOMBRE A UN TERCERO PARA REPRESENTARLO (ANEXO VI). DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN O DE ACREDITACIÓN DE LA PERSONA QUE ENTREGUÉ LAS PROPUESTAS, PERO ÚNICAMENTE PODRÁ PARTICIPAR COMO OBSERVADOR. |
| DOCUMENTO 11 | COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE Ó CARTILLA DEL S. M. N.) DE LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA PARA FIRMAR LAS PROPUESTAS. |
| DOCUMENTO 12 | EN CASO DE PRESENTAR PROPOSICIONES CONJUNTAS, SE DEBERÁ ENTREGAR EL CONVENIO AL QUE SE HACE ALUSIÓN EL NUMERAL 2.2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. |
| DOCUMENTO 13 | EN SU CASO ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTADA INTEGRA EL SECTOR DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES, A EFECTO DE HACER VALER EL CRITERIO DE DESEMPATE REFERIDO EN EL ARTICULO 36 BIS DE LA LEY. DE ACUERDO AL ANEXO XIII. |

LA FALTA DE LOS DOCUMENTOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9. , O EL NO PRESENTARLOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS, SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN, EN VIRTUD DE QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA.

4.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS

4.1	PROPUESTA TÉCNICA.

LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DEBERÁN SER PRESENTADAS EN PAPEL MEMBRETADO CONSIDERANDO, INVARIABLEMENTE,  EL MODELO QUE SE PRESENTA EN EL ANEXO IV DE ESTA CONVOCATORIA. NECESARIAMENTE DEBERÁN CONTENER SELLO Y ESTAR FIRMADAS “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, POR LA PERSONA LEGALMENTE AUTORIZADA.  ESTA PROPUESTA DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO 14	PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, DEBIDAMENTE REQUISITADO, DE ACUERDO AL MODELO DEL ANEXO IV DE ESTA CONVOCATORIA, CON EL SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE TAMBIÉN POR MEDIO MAGNÉTICO SIN QUE SU INCUMPLIMIENTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

DOCUMENTO 15	REGISTRO DEL INSUMO, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SALUD SEÑALANDO A QUE PARTIDA OFERTADA CORRESPONDE. EN CASO DE QUE EL BIEN NO REQUIERA REGISTRO, DEBERÁ MANIFESTARLO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

DOCUMENTO 16	ANEXOS TÉCNICOS, LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE CATÁLOGOS O INSERTOS TRANSCRITOS AL IDIOMA ESPAÑOL, REFERENCIANDO PERFECTAMENTE CADA PARTIDA OFERTADA.

DOCUMENTO 17	FORMATO  PARA LA DICTAMEN TÉCNICO DE LAS PARTIDAS OFERTADAS SEGÚN EL ANEXO  XIV DE ESTA CONVOCATORIA.

DOCUMENTO 18	EN CASO DE OFERTAR BIENES CON EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL SEÑALADO EN EL ARTICULO 28 DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DEBERÁ ANEXAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, RELACIONANDO LAS PARTIDAS QUE ESTÉN EN ÉSTE SUPUESTO Y SEAN SUSCEPTIBLES DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 14 DE LA LEY.

LA FALTA DE LOS DOCUMENTOS: 14, 15,  Y  16, ASÍ COMO EL NO PRESENTARLOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS, SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN, YA QUE  AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA.

LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR ESTOS DOCUMENTOS FOLIADOS CONSECUTIVAMENTE, SEPARANDO E IDENTIFICANDO A CADA UNO DE ELLOS DE ACUERDO AL NÚMERO DE ANEXO QUE LE CORRESPONDA. SIN QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ELLO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

4.2	PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTO 19	LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ SER CAPTURADA EN EL FORMATO DEL ANEXO VII; IMPRESA EN PAPEL MEMBRETADO; DEBIDAMENTE REQUISITADA CON SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL. ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA, ADEMÁS, EN DISPOSITIVO MAGNÉTICO. EL NO PRESENTARLO POR ÉSTE MEDIO, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO EL NO PRESENTARLO DEBIDAMENTE REQUISITADO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN.

4.3	INSTRUCCIONES PARA REQUISITAR LOS FORMATOS DE PROPUESTAS:

- LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SERÁN INVARIABLEMENTE EN IDIOMA ESPAÑOL. EN CASO, DE QUE LOS ANEXOS TÉCNICOS Y FOLLETOS SE ACEPTEN EN UN IDIOMA DIFERENTE, PODRÁN PRESENTARSE EN EL IDIOMA DE ORIGEN, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ACOMPAÑADOS DE SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.

- PRESENTAR SUS PROPUESTAS ECONÓMICAS EN FORMA IMPRESA, A PRECIOS FIJOS, SIN IVA Y EN MONEDA NACIONAL DE ACUERDO A LA LEY MONETARIA VIGENTE.

- PARA NO AFECTAR LA SOLVENCIA, LAS PROPUESTAS DEBERÁN PRESENTARSE SIN TACHADURAS Y ENMENDADURAS QUE AFECTEN O PONGAN EN DUDA SU CORRECTA INTERPRETACIÓN. EN CASO CONTRARIO, LA PROPUESTA NO SERÁ CONSIDERADA.

- LOS DATOS DEBERÁN DE ASENTARSE CON TODA CLARIDAD Y PRECISIÓN A FIN DE EVITAR ERRORES DE INTERPRETACIÓN.

- PARA EFECTOS DE REPRODUCIR EN PAPEL MEMBRETADOS LOS MODELOS DE LOS FORMATOS ANEXOS SEGÚN LO SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA, SE DEBERÁ CONSERVAR EL MISMO TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN.

- EN LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES SE DEBERÁ INDICAR INVARIABLEMENTE EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE.

- TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN CONTENER LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO.

- LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA OMISIÓN DE ALGUNO QUE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN, YA SEA DE UNA PARTIDA O DE LA PROPUESTA EN SU CONJUNTO.

- TRANSCRIBIR LITERALMENTE LOS TEXTOS DE LOS ANEXOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO, PARTICULARMENTE LOS REFERIDOS AL ANEXO VIII Y IX.

LOS LICITANTES DEBERÁN PROTEGER CON CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONEN EN LOS ANEXOS IV Y  VII (RELATIVA A PRECIOS UNITARIOS, SUBTOTALES Y TOTALES) SIN QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ELLO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. Y DEBERÁN TENER ESPECIAL CUIDADO EN REGISTRAR LOS TOTALES, ANTES Y DESPUÉS DE IVA, DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN EL ANEXO I, DE ACUERDO CON LAS PARTIDAS QUE OFERTEN.

5.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE APLICARAN.

5.1	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS:

EN VIRTUD DE QUE FORMARÁ PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, SE REALIZARÁ UN ESTUDIO PORMENORIZADO DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PARA GARANTIZAR QUE LAS MISMAS CUMPLAN ÍNTEGRAMENTE CON LO SOLICITADO EN LOS ANEXOS I Y VIII  DE ESTA CONVOCATORIA.

ADICIONALMENTE, LAS ÁREAS USUARIAS EFECTUARÁN EL DICTAMEN TÉCNICO DE LOS BIENES, EVALUANDO SUS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES INDUSTRIALES Y DE PRODUCCIÓN, ES DECIR, SE VERIFICARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXOS TÉCNICOS CUMPLAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO I DE LA CONVOCATORIA.

AQUÉLLAS PROPUESTAS QUE A CONSIDERACIÓN DEL INSTITUTO NO CUMPLAN CON ESTOS REQUISITOS, SERÁN DESCALIFICADAS Y SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES MEDIANTE EL ACTA DE FALLO.

5.2 	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES.

SE VERIFICARÁ QUE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS INCLUYAN LOS DOCUMENTOS Y LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTA CONVOCATORIA.

EL CRITERIO QUE SE UTILIZARA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES SERÁ BINARIO, TODA VEZ  QUE SE REQUIERE BIENES CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  ESTÁN PERFECTAMENTE DETERMINADAS Y ESTANDARIZADAS.  Y POR LO TANTO LA EXPERIENCIA DE LICITANTE U OTRAS CARACTERÍSTICAS O REQUISITOS NO SON NECESARIAS NI SERÁN MATERIA DE EVALUACIÓN.

LA EVALUACIÓN ECONÓMICA, SE REALIZARÁ COMPARANDO ENTRE SÍ LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES POR CADA UNO DE LAS PARTIDAS, EN FORMA EQUIVALENTE, SOBRE LOS PRECIOS DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO I. LOS RESULTADOS SE REGISTRARÁN EN EL CUADRO COMPARATIVO DE EVALUACIÓN.

EN EL SUPUESTO QUE EXISTA UNA PROPUESTA SOLVENTE DE ORIGEN NACIONAL, TENDRÁ EL 15% DE MARGEN DE PREFERENCIA RESPECTO AL PRECIO DE LA PROPUESTA SOLVENTE INTERNACIONAL MAS BAJA DE ACUERDO CON AL ARTICULO 14 DE LA LEY. SIEMPRE Y CUANDO HAYA PRESENTADO EL DOCUMENTO 18 DEL NUMERAL 4.1 DE ESTA CONVOCATORIA.

EN EL CASO DE QUE DOS O MÁS PROPUESTAS SEAN SOLVENTES POR QUE CUMPLEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA, EL INSTITUTO OPTARÁ POR LA PROPUESTA CUYO PRECIO SEA EL MÁS BAJO, SIEMPRE QUE ESTE RESULTE ACEPTABLE. EL INSTITUTO PODRÁ DESECHAR AQUÉLLOS PRECIOS OFERTADOS QUE SE ENCUENTREN POR DEBAJO DEL PRECIO CONVENIENTE.

EN CASO DE EMPATE DE DOS O MÁS PROPUESTAS, SE DARÁ PREFERENCIA AL LICITANTE QUE HAYA MANIFESTADO SER PERSONA QUE INTEGRA EL SECTOR DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES, SIEMPRE Y CUANDO HAYA PRESENTADO EL DOCUMENTO 13 DEL NUMERAL 3 DE ESTA CONVOCATORIA.

DE SUBSISTIR EL EMPATE ENTRE LAS PERSONAS DEL SECTOR SEÑALADO, LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ A FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN QUE CELEBRE EL INSTITUTO EN EL PROPIO ACTO DE FALLO. EL SORTEO CONSISTIRÁ EN LA INTRODUCCIÓN DE UN BOLETO POR CADA PROPUESTA QUE RESULTE EMPATADA Y, UNA VEZ DEPOSITADOS EN UN RECIPIENTE, SE EXTRAERÁ EL BOLETO DEL LICITANTE GANADOR ASENTANDO, EN EL ACTA, LOS RESULTADOS.

LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN NINGÚN CASO ESTARÁ SUJETA AL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES.

EL INSTITUTO PODRÁ DECLARAR DESIERTA TOTAL O PARCIALMENTE LA LICITACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY.

6.-	CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN.

SE DESCALIFICARÁ DE LA LICITACIÓN, SIN PERJUICIO ALGUNO PARA EL INSTITUTO, A LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN ESTA CONVOCATORIA.

- CUANDO SE COMPRUEBE QUE TIENEN ACUERDO CON OTROS LICITANTES PARA ELEVAR EL PRECIO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN, OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.

- CUANDO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, NO SE APEGUEN EXACTA Y CABALMENTE A LO ESTIPULADO EN ESTA CONVOCATORIA, ESPECIALMENTE SI ES EN RELACIÓN A LA DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS  EN EL ANEXO I.

- CUANDO LA CANTIDAD OFERTADA EN CADA PARTIDA, SEA MENOR A LA CANTIDAD SOLICITADA POR EL INSTITUTO EN EL ANEXO I.

- CUANDO PRESENTEN DOCUMENTOS OFICIALES ALTERADOS O HAYAN MODIFICADO EL CONTENIDO ORIGINAL DE LOS MISMOS.

- CUANDO LOS LICITANTES OMITAN ENTREGAR UNO O MÁS DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y QUE AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA.

- EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES SEAN ACCIONISTAS O PERTENEZCAN A LA MISMA EMPRESA Y PRESENTEN PROPUESTAS PARA UNA MISMA PARTIDA A DIFERENTES PRECIOS.

- CUANDO LAS PROPUESTAS NO ESTÉN ELABORADAS A PRECIOS FIJOS.

- CUANDO EL INSTITUTO SOLICITE ESPECIFICAR “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD“ Y EL LICITANTE OMITA ESTA LEYENDA.

- CUANDO EL LICITANTE REGISTRE MÁS DE UNA PROPUESTA POR PARTIDA.

- CUANDO PRESENTE LOS FORMATOS QUE SE INDICAN EN LA CONVOCATORIA CON ANOTACIONES DIFERENTES A LAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO QUE AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA.

- CUANDO SUS PROPUESTAS NO SEAN CLARAMENTE DEFINIDAS Y REQUIERAN CUALQUIER TIPO DE INTERPRETACIÓN PARA PRECISAR SU CONTENIDO O IMPORTE.

- CUANDO EL LICITANTE SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS  SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 50 y 60 DE LA LEY.

7.-	CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS.

7.1	FIRMA DE LOS CONTRATOS.

LOS CONTRATOS A FORMALIZARSE COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN EN ESTA LICITACIÓN, SERÁN SUSCRITOS POR  LOS LICITANTES ADJUDICADOS DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBIENDO ENTREGAR PARA ELLO, DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS DE ESTE LAPSO, COPIAS FOTOSTÁTICAS Y ORIGINALES PARA COTEJO, DEL ALTA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ACTA CONSTITUTIVA Y PODER NOTARIAL.

TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, SE OMITEN LOS DOCUMENTOS DE ACTA CONSTITUTIVA Y PODER NOTARIAL.

EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE CONTRATO CUYO MONTO EXCEDA DE UN IMPORTE DE  $300,000.00 SIN INCLUIR IVA, REALIZARÁ CONSULTA DE OPINIÓN ANTE EL SAT, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DEL FALLO, ADEMÁS OBSERVARÁ LO SIGUIENTE:

I.- POR CADA CONTRATO, EL PROVEEDOR PRESENTARÁ AL INSTITUTO EL ACUSE DE RECEPCIÓN EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), EN EL QUE SE COMPRUEBE QUE HIZO LA SOLICITUD DE OPINIÓN PREVISTA EN LA REGLA 1.2.1.16, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR LOS LICITANTES CON QUIENES SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO, DEBERÁN SOLICITAR LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONFORME A LO SIGUIENTE:

1.- PRESENTAR SOLICITUD DE OPINIÓN POR INTERNET EN LA PÁGINA DE SAT, EN LA OPCIÓN “MI PORTAL”.

2.- CONTAR CON CLAVE CIEC.

3.- EN LA SOLICITUD DEBERÁN INCLUIR LO SIGUIENTES REQUISITOS:

A) NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN, PARA QUE EL SAT ENVÍA EL ACUSE DE RESPUESTA contratos_inp@yahoo.com.mx AL INSTITUTO QUE ES EL QUE LICITA.

B) NOMBRE Y RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO.

C) MONTO TOTAL DEL CONTRATO

D) SEÑALAR SI EL CONTRATO SE TRATA DE ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA.

E) NÚMERO DE LICITACIÓN O  CONCURSO

4.- EL LICITANTE SOLICITANTE CON EL ACTO DE REGISTRAR SU SOLICITUD EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SAT PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS  DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, MANIFIESTE DE DECIR VERDAD QUE:

A) HAN CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE INSCRIPCIÓN AL RFC A QUE SE REFIEREN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SU REGLAMENTO, LA SITUACIÓN ACTUAL DE REGISTRO ES ACTIVO Y LOCALIZADO.

B) SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL ISR POR EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO.

C) QUE NO TIENEN CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTOS AL ISAN E ISTUV, ENTENDIÉNDOSE POR IMPUESTOS FEDERALES EL ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN (IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR) Y SUS ACCESORIOS. ASÍ COMO CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES, Y DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, SOLICITUDES, AVISOS, INFORMACIONES  O EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS  Y COMPROBANTES FISCALES.

D) TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN SOLICITADO AUTORIZACIÓN PARA PAGAR  PLAZOS  O HUBIERAN INTERPUESTO ALGÚN MEDIO DE DEFENSA CONTRA CRÉDITOS FISCALES A SU CARGO, LOS MISMOS SE ENCUENTREN GARANTIZADOS CONFORME AL ARTÍCULO 141 DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

E) EN CASI DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO A PLAZO, QUE NO HAN INCURRIDO EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE SE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66-A, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

5.- EN EL CASO QUE EXISTAN CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES MANIFESTARÁ ANTE EL INSTITUTO QUE SE COMPROMETE A CELEBRAR CONVENIO CON  LAS AUTORIDADES FISCALES PARA PAGARLOS CON LOS RECURSO QUE SE OBTENGAN POR LA ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA QUE SE PRETENDA CONTRATAR, EN LA FECHA EN QUE LAS CITADAS AUTORIDADES SEÑALES, EN ESTE CASO, SE ESTARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA REGLA II.2.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2008.

EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, NO FIRME  EL CONTRATO  POR CAUSAS  IMPUTABLES  AL MISMO, SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 60 DE LA LEY Y EL INSTITUTO PODRÁ, SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR  EL CONTRATO AL  PARTICIPANTE QUE HAYA  PRESENTADO  LA SIGUIENTE PROPUESTA  ECONÓMICAMENTE MAS BAJA, DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN A QUE SE REFIERE  EL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY Y ASÍ SUCESIVAMENTE EN CASO DE QUE, ESTE ÚLTIMO, NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN, SIEMPRE QUE LA  DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA QUE INICIALMENTE HUBIERA RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO, SEGÚN LO REFIERE EL PRECEPTO LEGAL CITADO.

LA GARANTÍA  DE CUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO A LA QUE SE REFIERE EL NUMERAL 9.2 DE LA CONVOCATORIA,  DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS DIEZ  DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

7.2.	MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.

- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY EL INSTITUTO, PODRÁ INCREMENTAR HASTA EN UN 20%, LA CANTIDAD DE LOS BIENES ORIGINALMENTE  SOLICITADOS, SIEMPRE Y CUANDO SEA DENTRO DE LOS DOCE MESES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

- LAS FECHAS DE ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADICIÓNALES DE BIENES,  SERÁN DETERMINADAS POR EL INSTITUTO Y COMUNICADAS A LOS PROVEEDORES OPORTUNAMENTE.

7.3	RESCISIÓN DE CONTRATOS.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY, EL INSTITUTO RESCINDIRÁ LOS CONTRATOS EN CASO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS MISMOS  O ANTE INFRACCIONES A CUALQUIERA DE LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA.

SI, TRANSCURRIDO EL TIEMPO SEÑALADO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES O EL PLAZO ADICIONAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS, Y LA ENTREGA DE LOS BIENES NO SE HUBIERE REALIZADO A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, SE PROCEDERÁ A RESCINDIR EL CONTRATO RESPECTIVO.

CON INDEPENDENCIA DE LA FORMA LEGAL UTILIZADA, CUANDO EL PROVEEDOR CEDA, TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTENIDOS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO RESCINDIRÁ LOS CONTRATOS.

CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARE ESTADO DE QUIEBRA, SUSPENSIÓN DE PAGOS O ALGUNA SITUACIÓN QUE SEA ANÁLOGA O EQUIVALENTE Y QUE AFECTE EL PATRIMONIO DEL PROVEEDOR O PONGA EN DUDA EL ABASTO AL INSTITUTO, SE RESCINDIRÁN LOS CONTRATOS.

CUANDO SE PRESENTE CUALQUIERA DE LOS CASOS MENCIONADOS, EL INSTITUTO QUEDARÁ EXPRESAMENTE FACULTADO PARA OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, APLICANDO LAS PENAS CONVENCIONALES O RESCINDIRLO, EN APEGO A SU FACULTAD POTESTATIVA CON QUE CUENTA.

8.-	ENTREGA DE LOS BIENES.

LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE ACUERDO AL CALENDARIO INCLUIDO EN EL ANEXO I,  EL LICITANTE DEBERÁ CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PERIODO INDICADO EN EL NUMERAL 7.1.

CUANDO LAS CAUSAS SEAN IMPUTABLES AL PROVEEDOR, EL INSTITUTO NO AUTORIZARÁ AMPLIACIONES A LOS PLAZOS DE ENTREGA SEÑALADOS EN EL CALENDARIO, NI AUTORIZARÁ CONDONACIÓN DE LAS SANCIONES RESPECTIVAS.

8.1	LUGAR DE ENTREGA.

LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES SE REALIZARÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DEL INSTITUTO UBICADO EN LA DIRECCIÓN ANTES CITADA, DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 14:00 HORAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. EL INSTITUTO NO ACEPTARÁ CONDICIÓN ALGUNA SOBRE CARGOS POR FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, SEGUROS DE LOS BIENES U OTROS COSTOS ADICIONALES.

- AL EFECTUAR LA ENTREGA EN EL ALMACÉN GENERAL, DEBERÁ ESTAR PRESENTE UN REPRESENTANTE FACULTADO DEL PROVEEDOR PARA QUE RESPALDE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

- EL DÍA DE LA ENTREGA, PREVIO A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, EL PERSONAL DEL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, HARÁ LA INSPECCIÓN, PARA LO CUAL, ES NECESARIO QUE EL PROVEEDOR PRESENTE  LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- FACTURA ORIGINAL CON CUATRO COPIAS FOTOSTÁTICAS. (ÚNICAMENTE SE RECIBIRÁN FACTURAS QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, LA CUAL DEBERÁ CONSIGNAR, ENTRE OTROS , EL NÚMERO DE CONTRATO, NÚMERO DE PARTIDA, CLAVE DEL ARTÍCULO , NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD DE LOS BIENES A ENTREGAR , EL RFC Y LA DIRECCIÓN COMPLETA DEL INSTITUTO (INSURGENTES SUR 3700 LETRA C, COLONIA INSURGENTES CUICUILCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, CÓDIGO POSTAL 04530, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL)  DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; POR LO QUE EN CASO DE QUE LA FACTURA PRESENTE ERRORES, EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LAS CORRECCIONES NECESARIAS Y ENTREGARLA A MAS TARDAR EL DIA HÁBIL SIGUIENTE EN EL ALMACÉN GENERAL.

- EL PROVEEDOR RECIBIRÁ DEL ALMACÉN GENERAL EL DOCUMENTO DENOMINADO “ENTRADA DE ALMACÉN” FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL MISMO, EL QUE SERVIRÁ AL PROVEEDOR COMO CONSTANCIA DE QUE EL ORIGINAL DE LA FACTURA OBRA EN PODER DEL INSTITUTO.

- EN UN TERMINO DE 4 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL, EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTARSE EN LA VENTANILLA DE LA TESORERÍA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTE INSTITUTO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS., PRESENTANDO EL FORMATO DE “ENTRADA AL ALMACÉN” , A EFECTO DE QUE SE LE HAGA ENTREGA DEL CONTRA RECIBO CORRESPONDIENTE.

- LA ENTREGA DEL CITADO CONTRA RECIBO ESTARÁ CONDICIONADA A QUE EL PROVEEDOR HAYA CUMPLIDO EN TIEMPO Y FORMA CON LA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL RESPECTIVA, ASÍ COMO TAMBIÉN, A QUE HAYA ENTREGADO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Y EN SU CASO QUE HAYA CUBIERTO EL IMPORTE TOTAL DE LAS SANCIONES A LAS QUE SE HAYA HECHO ACREEDOR.

8.2	DEVOLUCIONES.

SI DURANTE O POSTERIOR A  LA ENTREGA DE LOS BIENES SE DETECTAN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE AFECTEN LA DURACIÓN Y CALIDAD DE LOS BIENES O LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTOS NO CORRESPONDA A LA OFERTADA Y SOLICITADA EN EL ANEXO I,  EL INSTITUTO PROCEDERÁ AL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE LOS MISMOS ELABORANDO ACTA DETALLANDO LAS CAUSAS QUE MOTIVAN EL RECHAZO Y FIRMADA CONJUNTAMENTE POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES DEL INSTITUTO Y EL REPRESENTANTE FACULTADO POR PROVEEDOR.

EN EL SUPUESTO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A REPONER INCONDICIONALMENTE EL 100% DE LOS BIENES DE LA CORRESPONDIENTE ENTREGA EN EL PLAZO, QUE CONSIDERANDO LAS NECESIDADES Y POR ESCRITO, LE SEÑALE EL INSTITUTO A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PERO EN NINGÚN CASO, SERÁ SUPERIOR A TRES DÍAS NATURALES.

CUANDO LA DEVOLUCIÓN SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL PROVEEDOR Y ÉSTE NO PUEDA REALIZAR LA REPOSICIÓN CUANDO EL INSTITUTO LO SOLICITE, ÉSTE PODRÁ A SU ELECCIÓN, ADQUIRIR LOS BIENES CON CARGO A LOS ADEUDOS QUE SE TENGAN CON EL PROVEEDOR, SIN MENOSCABO DE SU DERECHO A HACER EFECTIVA LA FIANZA.

CUANDO EL INSTITUTO REQUIERA HACER DEVOLUCIONES DE BIENES POR CAUSAS DISTINTAS A LAS INDICADAS EN PUNTOS ANTERIORES, ÉSTAS SE EFECTUARÁN PREVIO ACUERDO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y EL PROVEEDOR.

SI DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA LOS BIENES SUFRIERAN CAMBIOS FÍSICOS NOTABLES POR CAUSAS IMPUTABLES AL PROVEEDOR, DEBERÁN SER DEVUELTOS A ESTE DE ACUERDO CON LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SIN MENOSCABO DEL INSTITUTO DE EJERCER DERECHO A HACER EFECTIVA LA FIANZA.

EL PROVEEDOR QUE HAYA RESULTADO ADJUDICADO Y QUE SUS BIENES RESULTEN RECHAZADOS, POR UNA SEGUNDA OCASIÓN, DURANTE LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL ALMACÉN GENERAL POR DEFECTOS Y DURANTE EL MISMO PERÍODO DE ABASTECIMIENTO, LE SERÁN CANCELADOS SUS CONTRATOS EN FORMA INMEDIATA, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

9.- 	GARANTÍAS.

9.1	DE LA SERIEDAD DE LAS PROPUESTAS:

SI LA PROPUESTA DEL LICITANTE ES SUJETA DE ADJUDICACIÓN Y NO ACEPTA EL CONTRATO, SE LE APLICARÁ LO DISPUESTO POR LOS  ARTÍCULOS 59 Y 60 DE LA LEY.

EL PROVEEDOR ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN EL CASO EN QUE, AL VENDER Y SUMINISTRAR LOS BIENES AL INSTITUTO, INFRINJA PATENTES, MARCAS REGISTRADAS Y DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUEDANDO OBLIGADO A LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, FISCAL Y DE CUALQUIER ÍNDOLE AL INSTITUTO.

9.2	DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS LOS PROVEEDORES DEBERÁN GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES EN ELLOS CONSIGNADAS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE  I. V. A.  MEDIANTE LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- CONTRATOS DE $1.00 HASTA $20,000.00, NO REQUIEREN GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

- CONTRATOS DE $20,000.01 HASTA $100,000.00 FIANZA, CHEQUE DE CAJA O CERTIFICADO A NOMBRE “INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA”.

- CUANDO EL IMPORTE DE CANTIDADES MÁXIMAS SOBRE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS DEL CONTRATO REBASE LOS $100,000.01 EL PROVEEDOR ENTREGARÁ FIANZA CON LA LEYENDA QUE ESPECIFIQUE QUE SE OTORGA PLENA GARANTÍA PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL CONTRATO NÚMERO O FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN MEXICANA CON AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EN LOS TÉRMINOS Y DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, A NOMBRE DE “INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA”.

LA PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ SER REQUISITADA CONFORME AL  ANEXO XI. ADEMÁS DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE:

- “LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NÚMERO DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 12245002-008-10.  LA FIANZA AVALA EL CONTRATO EN FORMA INDIVIDUAL, EL INSTITUTO NO ACEPTA FIANZAS MULTICONTRATOS.

- EL MONTO DE LAS GARANTÍAS SERÁ SOBRE LOS IMPORTES MÁXIMOS Y SE AJUSTARÁ AL ENTERO MÁS CERCANO.

- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR, A ELECCIÓN DEL INSTITUTO PODRÁ RECLAMARSE EL PAGO DE LA FIANZA POR CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

- LA LEYENDA: “LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE AÚN CUANDO SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS AL PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN”. DEBERÁ DE OSTENTARSE AL REVERSO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE. LA FIANZA ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y DEBERÁ SER ESPECÍFICAMENTE PARA LA LICITACIÓN EN QUE PARTICIPE, Y ESTARÁ VIGENTE HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NÚMERO (ART. 93 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS).

CUANDO LOS PROVEEDORES DEMUESTREN CAUSAS JUSTIFICADAS Y ESTABLECIDAS EN LA LEY QUE LES IMPIDAN CUMPLIR CON LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE LAS CANTIDADES PACTADAS EN LOS CONTRATOS, EL INSTITUTO PODRÁ PRORROGAR EL PLAZO DE ENTREGA MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO DEL PROVEEDOR SOLICITANDO SU APLAZAMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADJUNTE PRUEBAS DOCUMENTALES QUE  DEMUESTREN LAS CAUSALES LEGALMENTE ESTABLECIDAS.

EN CASO DE ESTAR EN EL SUPUESTO DEL PÁRRAFO ANTERIOR, LA GARANTÍA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA POR EL MISMO TIEMPO.

LA GARANTÍA PERMANECERÁ EN VIGOR, SI ES EL CASO, DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

A LA ENTREGA DE LA GARANTÍA, AL PROVEEDOR LE SERÁ SELLADA Y FIRMADA UNA COPIA REGISTRANDO EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE. CON ÉSTE DOCUMENTO PODRÁ RECOGER EL ORIGINAL DEL CONTRATO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.

EN CASO QUE EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY, DENTRO DE LOS DOCE MESES POSTERIORES A SU FIRMA, INCREMENTE LAS CANTIDADES DE LOS BIENES SOLICITADOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR GARANTÍA POR EL INCREMENTO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO MODIFICADO.

9.3	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL INSTITUTO, A TRAVÉS DE LA  SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, DEVOLVERÁ EL ORIGINAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DARÁ A LOS PROVEEDORES SU AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, PARA QUE ESTOS PUEDAN CANCELAR LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES EN EL MOMENTO EN QUE DEMUESTREN PLENAMENTE HABER CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE SUS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA LICITACIÓN Y EL CONTRATO, A TRAVÉS DEL  DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA REFERIDA SUBDIRECCIÓN, QUE AVALE EL FINIQUITO DEL SALDO POR CADA CONTRATO.

PARA EFECTOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, SE ENTIENDE QUE UNA VEZ FINIQUITADAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS CONTRATOS, ES UN DERECHO DEL PROVEEDOR SOLICITAR POR ESCRITO LA LIBERACIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

10.-	SANCIONES.

10.1	POR NO ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.

EN CASO DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA, SE APLICARÁ  AL PROVEEDOR UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE DEMORA, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 1% SOBRE EL VALOR  DE  LOS BIENES NO ENTREGADOS DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, SIN QUE DICHA SANCIÓN EXCEDA EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SI EN UN TÉRMINO DE 10 DÍAS NATURALES PERSISTE EL ATRASO, EL INSTITUTO RESCINDIRÁ EL CONTRATO HACIENDO EFECTIVA LA TOTALIDAD DEL IMPORTE DE LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO.

10.2	POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO EL PROVEEDOR NO CUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, POR CAUSAS A EL IMPUTABLES. EL INSTITUTO OPTARÁ, EN ESTOS CASOS, POR RESCINDIR TOTAL O PARCIALMENTE EL CONTRATO.

ADICIONALMENTE, SI EL LICITANTE ADJUDICADO CANCELA TOTAL O PARCIAL DE FORMA UNILATERAL EL CONTRATO, PAGARÁ A FAVOR DEL INSTITUTO EL 5% DEL TOTAL CANCELADO ANTES DE I. V. A.

11.- 	CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN.

PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES, LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES SE EFECTUARÁN A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. EL PAGO ES MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA O CON CHEQUE EMITIDO POR EL INSTITUTO A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS.  PREVIO AL PAGO Y EN SU CASO LOS LICITANTES DEBERÁN CUBRIR LAS SANCIONES QUE POR MOTIVO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO HAYAN ACUMULADO.

12.- 	IMPUESTOS Y DERECHOS.

LOS IMPUESTOS Y DERECHOS SERÁN PAGADOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.

13.- 	SUSPENSIÓN TEMPORAL, DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA, CANCELACIÓN.

13.1	SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN.

EL INSTITUTO PODRÁ SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- CUANDO SE PRESUMA LA EXISTENCIA DE ACUERDOS ENTRE DOS O MÁS LICITANTES PARA ELEVAR LOS PRECIOS DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN O SOBRE LA EXISTENCIA DE OTRAS IRREGULARIDADES. LA SUSPENSIÓN PERDURARÁ MIENTRAS ESTÉ EN PROCESO LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE.

- CUANDO SE PRESENTEN CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE HAGAN NECESARIA LA SUSPENSIÓN.

- CUANDO LO ORDENE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD SE AVISARÁ POR ESCRITO A LOS LICITANTES, ACERCA DE LA SUSPENSIÓN Y SE ASENTARÁ, EN EL ACTA CORRESPONDIENTE, A LA ETAPA EN QUE SE ORIGINE Y LA CAUSA QUE LA MOTIVE.

SI DESAPARECEN LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN, O BIEN, CUANDO EL INSTITUTO RECIBA LA RESOLUCIÓN QUE AL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PREVIO AVISO A LOS LICITANTES, SE REANUDARÁ EL PROCEDIMIENTO, PERO SOLO PODRÁN CONTINUAR QUIÉNES NO HUBIESEN SIDO DESCALIFICADOS.

13.2	DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA.

EL INSTITUTO PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, CUANDO:

- NINGÚN  LICITANTE, HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

- NO SE PRESENTE LICITANTE  ALGUNO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

- QUE NINGUNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS REÚNA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA.

- QUE LOS PRECIOS COTIZADOS EN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS POR PARTIDA, NO SEAN CONVENIENTES O ACEPTABLES A LOS INTERESES DEL INSTITUTO O NO GARANTICEN LA ENTREGA Y CALIDAD  DE LOS BIENES.

13.3 	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

- EL INSTITUTO PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN, POR CASO FORTUITO O FUERZA  MAYOR.

- CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS  QUE PROVOQUE  LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD.

- CUANDO SE CONSIDERE QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO AL INSTITUTO.

14.-	INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS.

14.1	INCONFORMIDADES.

EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE CONTENGA CUALQUIER ACTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO, PERO LOS LICITANTES PODRÁN INCONFORMARSE ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA UBICADA EN AV. INSURGENTES SUR No. 1735, COLONIA GUADALUPE INN DELEG. ÁLVARO OBREGÓN CP 01020 MÉXICO, DF 9° PISO ALA SUR,  A TRAVÉS DE COMPRANET  O ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY,

14.2	CONTROVERSIAS.

LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE LA LEY, DE ESTA CONVOCATORIA O DE LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SERÁN RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE LAS PARTES RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

LAS PROPUESTAS DESECHADAS DURANTE ESTA LICITACIÓN, PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPUESTAS DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD. AGOTADOS LOS PROCEDIMIENTOS, EL INSTITUTO PROCEDERÁ A SU DEVOLUCIÓN O A SU DESTRUCCIÓN.

15.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

EN BASE A LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,  EL INSTITUTO  RESOLVERÁ CUALQUIER SITUACIÓN QUE NO HAYA SIDO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA MEDIANTE CONSULTA CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES,.

ASIMISMO, PARA LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Y DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE, EN LO NO PREVISTO EN TALES DOCUMENTOS, SE  SUJETARÁ A LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  DEL SECTOR PUBLICO, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADOS DE MANERA SUPLETORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY.

16.-	NINGÚN PUNTO CONTENIDO EN ESTA CONVOCATORIA ES NEGOCIABLE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

12245002-008-10

ANEXO I

| NO | CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | AREA SOLICITANTE | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5,5 DIETHYLBARBITURIC ACID SODIUM SALT, 5,5-DIETHYLBARBITURATE BARBITURATE, SODIUM BARBITAL | fco de 25 g | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 808303143 | ACEITE DE INMERSION P/MICROSC. FCO AMBAR FCO C/100ML | FCO | 20 | 16 HEMATO-ONCO, 4 QUIM CLINIC. | 6 |  | 4 |  | 4 | 6 |
| 3 |  | ACETONA | Frasco c/1000mL | 6 | QUIM. CLINICA | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 4 | R1451449 | ACETONA ACS | Fco de 1 lt | 9 | ANAT. PATOLOG. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | INCLUIR | ACETONA GRADO REACTIVO | FCO. 1 L | 2 | PARA -MICO | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 6 | R1459627 | ACETONA PARA ANALISIS GRADO BIOLOGIA MOLECULAR FCO /1LT | FCO | 1 | HEMATO-ONCO | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | R1456782 | ACIDO SULFOSALICILICO (CRISTALES), FRASCO CON 500 grs. PARA USO DE LABORATORIO | FRASCO 500 grs. | 2 | HISTO-NEFRO |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 8 | 808303283 | ACIDO ACETICO GLACIAL GRADO REACTIVO | FCO. 1 L | 2 | PARA -MICO | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  | ACIDO BÓRICO | fco 250 g | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ACIDO CLORHÍDRICO 36-37% GRADO ACS | fco de 1 lt | 10 | ANAT. PATOLOG. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 11 | R1451756 | ACIDO CLORHIDRICO GRADO REACTIVO | FCO. 1 L | 1 | PARA -MICO | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ACIDO CRÓMICO ANHÍDRIDO (Cr03), Chrom (VI)-oxid. | Frasco de 250 g | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 808303580 | ACIDO FORMICO 99% | fco de 1 lt | 10 | ANAT. PATOLOG. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 14 | 808303564 | ACIDO FOSFOMOLIBDICO | Fco de 100 g | 3 | ANAT. PATOLOG. |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 15 | 808303945 | ACIDO FOSFOTUNGSTICO | Fco de 100 g | 3 | ANAT. PATOLOG. |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 16 | 808304174 | ACIDO PERYÓDICO | fco 100 g | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 808304182 | ACIDO PICRICO | Fco de 500 g | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | INCLUIR | ACIDO SULFURICO GRADO REACTIVO | FCO. 1 L | 2 | PARA -MICO | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 19 |  | ADENOVIRUS, ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | AGAR BASE DUBOS ACIDO OLEICO, FÓRMULA (G/L): DIGERIDO PANCREÁTICO DE CASEÍNA 0.5, ASPARAGINA 1.0, FOSFATO MONOPOTÁSICO 1, FOSFATO DISODICO 2.5, AGAR 15, CITRATO FERRICO DE AMONIO 50 MG, SULFATO DE MAGNESIO 10 MG, CLORURO DE CALCIO 0.5 MG, SULFATO DE ZINC 0.1 MG, SULFATO DE COBRE 0.1 MG, FCO 500 G. | FCO C/500 G | 2 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | R1453430 | AGAR BASE GC, FÓRMULA (G/L): DIGERIDO PANCREÁTICO DE CASEÍNA 7.5, DIGERIDO PÉPTICO DE TEJIDO ANIMAL 7.5, ALMIDÓN 1, FOSFATO DIPOTÁSICO 4, FOSFATO MONOPOTÁSICO 1, NACL 5, AGAR 10. FCO 500 G. | FCO C/500 G | 3 | BACTERIOLOGIA | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | R1452163 | AGAR BASE SANGRE MEDIO ENRIQUECIDO (G/L) DIGERIDO PANCREATICO DE CASEINA 13; INFUSION DE MUSCULO DE CORAZON 2; EXTRACTO DE LEVADURA 5; NACL 5, AGAR 15 FCO 500 G. | FCO C/500 G | 8 | BACTERIOLOGIA | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 23 | R1450239 | AGAR BILIS ROJO VIOLETA (VRBL) EN G/L EXTRACTO DE LEV. 3, DIGERIDO PANCREATICO DE GELATINA 7, SALES BILIARES 1.5, LACTOSA 10, CLORURO DE SODIO 5, AGAR 15, ROJO NEUTRO .03, CRISTAL VIOLETA .002, FCO DE 500G. | FCO C/500 G | 3 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 24 | R1450313 | AGAR CHROM CANDIDA COMP EN G/L PEPTONA 10.2, MEZCLA CROMOGENICA 22 , CLORANFENICOL 0.5 AGAR 15, PH= 6.1, PQTE C/ 4 FCOS, CADA FRASCO PARA 250 ML. | PQTE C/4 FCOS | 8 | BACTERIOLOGIA | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 25 | R1453992 | AGAR CLED COMPOSICION EN g/L: DIGERIDO PANCREATICO DE GELATINA 4,DIG. PANC. DE CASEINA 4, EXTRACTO DE CARNE 3, LACTOSA 10, L-CISTINA 0.128, AZÚL DE BROMOTIMOL 0.02, AGAR 15. FCO DE 500 G. | FCO C/500 G | 8 | BACTERIOLOGIA | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 26 |  | AGAR COLUMBIA, COMP EN G/L: DIGERIDO PANCREÁTICO DE CASEÍNA 12, DIGERIDO PÉPTICO DE TEJIDO ANIMAL 5, EXTRACTO DE LEVADURA 3, EXTRACTO DE BUEY 3, ALMIDÓN 1, NACL 5, AGAR 13.5, FCO 500G. | FCO C/500 G | 3 | BACTERIOLOGIA | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 0806102604 | AGAR CUENTA ESTANDAR DIGERIDO PANCREATICO DE CASEINA 5 G, EXTRACTO DE LEVADURA 2.5 G DEXTROSA 1 G AGAR 15 GR (G/L) FCO 500GR | FCO C/500 G | 3 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 28 | R1451888 | AGAR DNAsa., MEDIO DIFERENCIAL (G/L): DIGERIDO PANCREATICO DE CASEINA 15, DIGERIDO CON PAPAINA DE SOYA ; DNA 2; NaCl 5; AGAR 15.FCO 500 G | FCO C/500 G | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  | AGAR FENILALANINA, COMP. EN G/L:, DL-FENILALANINA 2, EXTRACTO DE LEVADURA 3, NACL 5, FOSFATO DE SODIO 1, AGAR 12. | FCO C/500 G | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | R1450592 | AGAR FENILETANOL, MEDIO SELECTIVO . (G/L): DIGERIDO PANCREATICO DE CASEINA 10 ; DIGERIDO PAPAINICO DE SOYA 5 ; NaCl 5 ; AGAR 15; b- FENILETILALCOHOL 2.5, FCO 500 G | FCO C/500 G | 6 | BACTERIOLOGIA | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 31 | R1452148 | AGAR KLIGER, MEDIO NUTRITIVO PARA IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS, (G/L) DIGERIDO PANCREATICO DE CASEINA 10, DIGERIDO PECTICO DE TEJIDO ANIMAL 10, NACL 5, LACTOSA 10, D-(+) GLUCOSA 1, CITRATO DE AMONIO Y HIERRO (III) 0.5, TIOSULFATO DE SODIO 0.5 ROJO DE FENOL 0.02 AGAR 15G, FCO C/500 G. | FCO C/500 G | 6 | BACTERIOLOGIA | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 32 | R1452161 | AGAR MAC CONKEY, AGAR SELECTIVO F/L, DIGERIDO PANCREATICO DE GELATINA 17; DIGERIDO PANCREATICO DE CASEINA 1.5, CLORURO SODICO 5; LACTOSA 10; MEZCLA DE SALES BILIARES 1.5, ROJO NEUTRO 0.03; CRISTAL VIOLETA 0.001, AGAR 13.5 (G/L). FCO C/500 G. | FCO C/500 G | 8 | BACTERIOLOGIA | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 33 | INCLUIR | AGAR MICOSEL 450G | FCO | 2 | PARA -MICO | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 34 | R1455162 | AGAR MUELLER HINTON II, MEDIO DE ENSAYO PARA SENSIBILIDAD (G/L); EXTRACTO DE CARNE 2; HIDROLIZADO ÁCIDO DE CASEÍNA 17.5; ALMIDÓN 1.5; AGAR 17, BAJO EN TIMINA Y TIMIDINA < 50 NANOGRAMOS/LITRO, PARA HEMOPHILUS Y S. PNEUMONIAE, FCO 500 G. | FCO C/500 G | 6 | BACTERIOLOGIA | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 35 | 806101200 | AGAR SABOURAUD (EMMONS): MEDIIO (G/L), DIGERIDO PANCREATICO DE TEJIDO ANIMAL 5, DIGERIDO PANCREATICO DE CASEINA 5, GLUCOSA 20, AGAR 15, pH = 6.9 | FCO C/500 G | 16 | 6 PARA -MICO, 8 BACTER, 2 PARA-MICO | 5 |  | 3 |  | 5 | 3 |
| 36 |  | AGAR SAL MANITOL, COMP EN G/L: DIGERIDO PANCREÁTICO DE CASEÍNA 5, DIGERIDO PÉPTICO DE TEJIDO ANIMAL 5, EXTRACTO DE BUEY 1, D-MANITOL 10, NACL 75, AGAR 15, ROJO DE FENOL 0.025, FCO 500G. | FCO C/500 G | 2 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 37 | 0806102380 | AGAR SOYA TRIPTICASEINA MODIFICADO, MEDIO NUTRITIVO (G/L): DIGERIDO PANCREATICO DE CASEINA 14.5, DIGERIDO CON PAPAINA DE SOYA 5; NaCl 5; AGAR 14, FACT. DE CREC. 1,5, FCO 500 G | FCO C/500 G | 6 | BACTERIOLOGIA | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 38 | 806102182 | AGAR SS (SALMONELLA-SHIGELLA), MEDIO SELECTIVO(G/L): EXTRACTO DE BUEY 5, DIGERIDO PANCREÁTICO DE CASEÍNA 2.5, DIGERIDO PÉPTICO DE TEJIDO ANIMAL 2.5, LACTOSA 10, BILIS DE BUEY DESECADA 8.5, CITRATO SÓDICO 8.5, TIOSULFATO SÓDICO 8.5, CITRATO DE AMONIO E HIERRO (III) 1, VERDE BRILLANTE 0.0003 Y ROJO NEUTRO 0.025, AGAR-AGAR 13.5 (G/L). FCO 500 G | FCO C/500 G | 4 | BACTERIOLOGIA | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 39 | R1452149 | AGAR VERDE BRILLANTE SELECTIVO (G/L): DIGERIDO PANCREATICO DE TEJIDO ANIMAL 5; DIGERIDO PANCREATICO DE CASEINA 5, NACL 5; LACTOSA 10, ROJO DE FENOL .08; VERDE BRILLANTE 0.0125; EXT. DE LEVADURA 3 AGRA-20, FCO C/500 G. | FCO C/500 G | 3 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 40 | 0806102042 | AGAR XLD, AGAR SELECTIVO (G/L) EXTRACTO DE LEVADURA 3; NaCl 5 ; D-XILOSA 3.5; LACTOSA 7.5; SACAROSA 7.5 ; L(+)LISINA 5 ; DESOXICOLATO DE SODIO 2.5 ; TIOSULFATO DE SODIO 6.8 ; CITRATO DE SODIO E HIERRO (III) 0.8 ; AGAR-AGAR 3.5, FCO 500 G | FCO C/500 G | 4 | BACTERIOLOGIA | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 41 |  | ALCOHOL ETÍLICO | KIT C/4 DE 1 LT | 4 | QUIM. CLINICA | 5 |  | 3 |  | 4 | 2 |
| 42 | R1450508 | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO ANHIDRO ENSAYO DEL 99.9% FCO C/1000ML | FCO C/1000 ML | 12 | 6 BACTER, 2 PARA-MICO, 2 BIOQUIM, 2 HEMATO-ONCO | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 43 | R1450036 | ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO | FRASCO 18 LTS | 1 | PARA -MICO | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | ALCOHOL ETILICO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR | FRASCO 250 ml | 4 | HISTO-NEFRO |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 45 | R1452084 | ALCOHOL ISOPROPILICO | FRASCO CON 1 LITRO | 4 | BIOQUIMICA | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 46 | R1459492 | ALCOHOL METILICO (METANOL) 1X 4 LTS | KIT | 18 | HEMATO-ONCO | 6 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| 47 | R1451328 | ALCOHOL METILICO ABSOLUTO FRASCO C/1 lt, | FCO | 1 | PARA -MICO | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | ALFA FETO PROTEINA, ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | R1455274 | AMINOACIDOS NO ESCENCIALES | FRASCO | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | R1455948 | AMORTIGUADOR FOSFATO SALINO (PBS) | FCO 1OOO ml | 40 | BANCO DE SANGRE |  |  |  |  |  |  |
| 51 | R1453409 | ANARANJADO G | Fco de 25 g | 1 | ANAT. PATOLOG. |  | 1 |  |  |  |  |
| 52 |  | ANTI HEPATOCITOS, ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 1 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD79a ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA, TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALAMACENAMIENTO 2–8 ۫C CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | R1455884 | ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI ACTINA MUSCULO ESPECÍFICO ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA, TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALAMACENAMIENTO 2–8 ۫C CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | R1455885 | ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI ACTINA MUSCULO LISO ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA, TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALAMACENAMIENTO 2–8 ۫C CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD4 ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA, TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALAMACENAMIENTO 2–8 ۫C CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES | fco de 0.5 ml | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 57 | R1454718 | ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD8 ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA, TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALAMACENAMIENTO 2–8 ۫C CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES | fco de 0.5 ml | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 58 |  | ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO FLUORESCEINADO (FITC) ANTI IgM DE HUMANO | fco de 2 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 802292714 | ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO FLUORESCEINADO (FITC) ANTI C1q DE HUMANO | Fco de 2 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO FLUORESCEINADO (FITC) ANTI IgA DE HUMANO | fco de 2 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO FLUORESCEINADO (FITC) ANTI IgG DE HUMANO | fco de 2 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 802292722 | ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO FLUORESCEINADO (FITC) ANTI B1/C(C3/C3C) DE HUMANO | Fco de 2 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 802292730 | ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO FLUORESCEINADO (FITC) ANTIFIBRINOGENO HUMANO | Fco de 2 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO, ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATÓN ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | INCLUIR | ANTISUERO A LISTERIA "O" ANTISUERO DESHIDRATADO IDENTIFICA SEROGRUPO 1, FCO P/ 3ML | FCO | 1 | BACTERIOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 66 | INCLUIR | ANTISUERO A LISTERIA "O" ANTISUERO DESHIDRATADO IDENTIFICA SEROGRUPO 4, FCO P/ 3ML | FCO | 1 | BACTERIOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 67 | R1459073 | ANTISUERO DE N. MENINGITIDIS (A,B,C), ANTISUERO DESHIDRATADO PARA DILUIR CON 3 ml DE SOLUCION SALINA., FCO. P/3ML | FCO P/3 ML | 2 | BACTERIOLOGIA |  | 2 |  |  |  |  |
| 68 | R1459057 | ANTISUERO DE N. MENINGITIDIS (Y, W135.29E), ANTISUERO DESHIDRATADO PARA DILUIR CON 3 ml DE SOLUCION SALINA. FCO. P/3ML | FCO P/3 ML | 2 | BACTERIOLOGIA |  | 2 |  |  |  |  |
| 69 | R1450819 | ANTISUERO P/H INFLUENZAE, INCLUYE POLIVANTE Y SEROTIPOS a-f, LIOFILIZADO, CAJA C/8 VIALES | CAJA C/8 VIALES | 1 | BACTERIOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 70 | R1452085 | ANTISUERO PARA B. ABORTUS VIAL PARA 3 ML, AGLUTINACION EN PLACA A PARTIR DE LA CEPA | FCO P/3 ML | 2 | BACTERIOLOGIA |  | 2 |  |  |  |  |
| 71 |  | ANTISUERO PARA YERSINIA ENTEROCOLITICA SEROGRUPO O:3, VIAL PARA 3 ML, AGLUTINACION EN PLACA A PARTIR DE LA CEPA | FCO P/3 ML | 1 | BACTERIOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 72 |  | ANTISUERO PARA YERSINIA ENTEROCOLITICA SEROGRUPO O:9, VIAL PARA 3 ML, AGLUTINACION EN PLACA A PARTIR DE LA CEPA | FCO P/3 ML | 1 | BACTERIOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 73 | 0800811234 | ANTISUERO POLIVALENTE B SALMONELLA "O", ANTISUERO DESHIDRATADO IDENTIFICA SEROGRUPOS C1,C2,F,G,y H, FRASCO | FCO C/3 ML | 2 | BACTERIOLOGIA |  | 2 |  |  |  |  |
| 74 | R1451053 | ANTISUERO POLIVALENTE D SALMONELLA "O", ANTISUERO DESHIDRATADO IDENTIFICA GRUPO D, FRASCO | FCO C/3 ML | 2 | BACTERIOLOGIA |  | 2 |  |  |  |  |
| 75 | R1450610 | ANTISUERO POLIVALENTE Vi SALMONELLA "O", ANTISUERO DESHIDRATADO IDENTIFICA ANTIGENO CAPSULAR Vi, FRASCO | FCO C/3 ML | 2 | BACTERIOLOGIA |  | 2 |  |  |  |  |
| 76 | R1459015 | ANTISUERO POLIVALENTE (S. DYSENTERIAE ) GRUPO A (TIPOS 1-7), CONTIENE ANTISUERO DESHIDRATADO PARA 3 mL IDENTIFICA SEROTIPOS 1-7, FRASCO | FCO | 1 | BACTERIOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 77 | R1459016 | ANTISUERO POLIVALENTE (S. DYSENTERIAE) GRUPO A1 (TIPOS 8-10), CONTIENE ANTISUERO DESHIDRATADO PARA 3 mL. IDENTIFICA SEROTIPOS 8-10, FRASCO | FCO | 1 | BACTERIOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 78 | R1450178 | ANTISUERO POLIVALENTE (S. FLEXNERI) GRUPO B (TIPOS 1.6), CONTIENE ANTISUERO DESHIDRATADO PARA 3 mL. IDENTIFICA SEROTIPOS 1-6, FRASCO | FCO | 1 | BACTERIOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 79 | R1451326 | ANTISUERO POLIVALENTE (S.BOYDII) GRUPO C (TIPOS 1-7, CONTIENE ANTISUERO DESHIDRATADO PARA 3 mL. IDENTIFICA SEROTIPOS 1-7, FRASCO | FCO | 1 | BACTERIOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 80 | R1450179 | ANTISUERO POLIVALENTE (S.BOYDII). GRUPO C1 (TIPOS 8-11), CONTIENE ANTISUERO DESHIDRATADO PARA 3 mL. IDENTIFICA SEROTIPOS 8-11, FRASCO | FCO | 1 | BACTERIOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 81 | R1450223 | ANTISUERO POLIVALENTE (S.BOYDII). GRUPO C2 (TIPOS 12-15), CONTIENE ANTISUERO DESHIDRATADO PARA 3 mL. IDENTIFICA SEROTIPOS 12-15, FRASCO | FCO | 1 | BACTERIOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 82 | R1451330 | ANTISUERO POLIVALENTE (S.SONNEI). GRUPO D (TIPOS I-II), CONTIENE ANTISUERO DESHIDRATADO PARA 3 mL. IDENTIFICA SEROTIPOS I - II, FRASCO | FCO | 1 | BACTERIOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 83 | INCLUIR | ANTISUERO POLIVALENTE A LISTERIA "O" ANTISUERO DESHIDRATADO IDENTIFICA SEROGRUPOS 1 A 4, FCO P/ 3ML | FCO | 1 | BACTERIOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 84 | R1452153 | ANTISUERO POLIVALENTE A SALMONELLA "O" ANTISUERO DESHIDRATADO IDENTIFICA SEROGRUPOS A, B, D, E1, E3, E4 Y L., FCO P/ 3ML | FCO C/3 ML | 2 | BACTERIOLOGIA |  | 2 |  |  |  |  |
| 85 | R1450247 | ANTISUERO POLIVALENTE P/E. COLI MEZCLA 1 , IDENTIFICA SEROTIPOS O111, O55 Y O126, FCO. P/3ML, LIOFILIZADO | FCO P/3 ML | 3 | BACTERIOLOGIA |  | 3 |  |  |  |  |
| 86 | R1450249 | ANTISUERO POLIVALENTE P/E. COLI MEZCLA 3 , IDENTIFICA SEROTIPOS O125, O126 Y O128, FCO. P/3ML LIOFILIZADO | FCO P/3 ML | 3 | BACTERIOLOGIA |  | 3 |  |  |  |  |
| 87 | R1450248 | ANTISUERO POLIVALENTE P/E. COLI MEZCLA 2 , IDENTIFICA SEROTIPOS O86, O119 Y O127, FCO. P/3ML, LIOFILIZADO | FCO P/3 ML | 3 | BACTERIOLOGIA |  | 3 |  |  |  |  |
| 88 | R1450250 | ANTISUERO POLIVALENTE P/E. COLI MEZCLA 4 , IDENTIFICA SEROTIPOS O114, O124 Y O142, FCO. P/3ML, LIOFILIZADO | FCO P/3 ML | 3 | BACTERIOLOGIA |  | 3 |  |  |  |  |
| 89 |  | AZUL ALCIANO | fco de 100 g | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 90 | 0808290472 | AZUL DE ANILINA (AZUL DE ALGODON) | Fco de 25 g | 3 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  | 1 | 1 |  | . |
| 91 | R1451852 | AZUR-EOSINA-AZUL DE METILENO (Wright) FCO 25 GR | FCO | 18 | HEMATO-ONCO | 6 |  | 4 |  | 4 | 4 |
| 92 |  | BARNIZ DE UÑAS TRANSPARENTE | fco de 25 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 93 | R1450070 | Bcl-2, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | . |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Bcl-6, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 95 | INCLUIR | BEFELDRINA PARA CITOMETRÍA DE FLUJO | FRASCO | 3 | INMUNO-ALERGIA | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  | BICARBONATO DE SODIO | FCO DE 250 g | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 97 | R1450846 | BUFFER TRIS-TBS Ph 7.6, | Paqte con 6 p/1 lt | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 98 | INCLUIR | BUFFER PH 10.0 COMPARADO CON SOLUCIÓN REGULADOORA NIST COMO ESTÁNDAR DE REFERENCIA | FRASCO 500 ml | 2 | 1 HISTO-NEFRO, 1 PARA-MICO |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 99 | P1451584 | BUFFER PH 4.0 COMPARADO CON SOLUCIÓN REGULADOORA NIST COMO ESTÁNDAR DE REFERENCIA. | FRASCO 500 ml | 2 | 1 HISTO-NEFRO, 1 PARA-MICO |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 100 | R1451585 | BUFFER PH 7.0 COMPARADO CON SOLUCIÓN REGULADOORA NIST COMO ESTÁNDAR DE REFERENCIA | FRASCO 500 ml | 3 | 2 HISTO-NEFRO, 1 PARA-MICO |  |  | 3 |  |  |  |
| 101 |  | CALDO ARILSULFATASA 0.001 M PAQUETE DE 10 TUBOS | PTE/10 TUBOS | 2 | BACTERIOLOGIA |  | 2 |  |  |  |  |
| 102 |  | CALDO ARILSULFATASA 0.003 M PAQUETE DE 10 TUBOS | PTE/10 TUBOS | 2 | BACTERIOLOGIA |  | 2 |  |  |  |  |
| 103 | INCLUIR | CALDO BASE TETRATIONATO COMP. EN G/L DIGERIDO PANCREATICO DE CASEINA 2.5, DIGERIDO PEPTICO DE TEJIDO ANIMAL 2.5, SALES BILIARES 1, CARBONATO DE CALCIO 10, TIOSULFATO DE SODIO 30, FCO DE 500 G. | FCO C/500 G | 2 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 104 | 0806100137 | CALDO BHI (CALDO CEREBRO CORAZON), (G/L) INFUSION CEREBRO CORAZON 6, DIGERIDO PEPTICO DE TEJIDO ANIMAL 6, CLORURO DE SODIO 5, DEXTROSA 3, DIGERIDO PANCREATICO DE GELATINA 14.5, FOSFATO DISODICO 2.5, FCO DE 500G | FCO C/500 G | 2 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 105 | R1452174 | CALDO BRUCELLA COMPOSICION EN G/L: DIGERIDO PANCREATICO DE CASEINA 10, DIGERIDO PEPTICO DE TEJIDO ANIMAL 10, GLUCOSA 1, EXT. LEVADURA 2, NACL 5, BISULFITO DE SODIO 0.1, PH 7 +/- 0.2, FCO DE 500 GR, MEDIO DESHIDRATADO | FCO C/500 G | 2 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 106 |  | CALDO LACTOSA, COMP EN G/L: EXTRACTO DE CARNE 3, DIGERIDO PANCREÁTICO DE GELATINA 5, LACTOSA 5. | FCO C/500 G | 2 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 107 | 0806102620 | CALDO MUELLER HINTON II, PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD, BAJO EN CONC. DE TIMINA Y TIMIDINA, SUPLEMENTADO CON IONES DE CALCIO Y MAGNESIO, RECOMENDADO POR CLSI (NCCLS), US. FORMULA (G/L): EXTRACTO DE CARNE 3, HIDROLIZADO ACIDO DE CASEINA 17.5, ALMIDON 1.5, FCO 500 G. | FCO C/500 G | 2 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 108 | INCLUIR | CALDO SELENITO CISTINA, COMP. EN G/L: SELENITO DE SODIO 4, DIGERIDO PANCREÁTICO DE CASEÍNA 5, LACTOSA 4, FOSFATO DE SODIO 10, L-CISTINA 0.01, FCO DE 500 G | FCO500g | 2 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 109 | INCLUIR | CALDO SOYA TRIPTICASEINA , MEDIO NUTRITIVO (G/L): DIGERIDO PANCREATICO DE CASEINA 17, DIGERIDO CON PAPAINA DE SOYA 3; NaCl 5; FOSFATO DIPOTASICO 2.5, DEXTROSA 2.5, FCO 500 G | FCO C/500 G | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  |
| 110 |  | CALDO VERDE BRILLANTE BILIS 2%, COMP EN G/L: PEPTONA 10, OXGAL 20, LACTOSA 10, VERDE BRILLANTE 0.0133, FCO DE 500G | FCO500g | 2 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 111 |  | CARBONATO DE LITIO | fco de 100 g | 3 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 112 | R1452056 | CD10, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | CD117, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 114 | R1452041 | CD13, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | CD138 (SYNDECAN), ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | CD15, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 117 | R1450622 | CD1A, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 118 | R1451357 | CD20, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | CD21 (PANT), ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 120 | R1450159 | CD3 (PANT), ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | CD30, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | CD31, ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATÓN ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 | R1450190 | CD33, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | CD34, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 125 | R1451339 | CD45 (LCA), ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 126 | R1450568 | CD56, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | CD57 (Clona LEU-7), ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | CD68 KP-1, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | CD68 PGM-1, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 130 | R1451547 | CD99, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 | INCLUIR | CEPA DE Stenotrophomonas maltophilia ATCC 13636 PRESENTACIÓN vial con 10 hojuelas | VIAL/10 HOJUELAS | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 132 | R1450329 | CEPA DE B FRAGILIS ATCC 25285, LIOFILIZADA, CERTIFICADA PARA EL CONTROL DE CALIDAD VIAL C/10 HOJUELAS.Incluir certificado de calidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 133 | R1450328 | CEPA DE C PERFRINGENS ATCC 13124, LIOFILIZADA, CERTIFICADA PARA EL CONTROL DE CALIDAD, VIAL C/10 HOJUELAS. Incluir certificado de calidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 134 | INCLUIR | CEPA DE C. ALBICANS ATCC 66027 LIOIFILIZADA, CERTIFICADA PARA CONTROL DE CALIDAD VIAL C/10 HOJUELAS.Incluir certificado de calidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 135 | INCLUIR | CEPA DE C. JEJUNI ATCC 33560 LIOIFILIZADA, CERTIFICADA PARA CONTROL DE CALIDAD VIAL C/10 HOJUELAS.Incluir certificado de calidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  |
| 136 | INCLUIR | CEPA DE E. COLI ATCC 25922 CEPA LIOIFILIZADA, CERTIFICADA PARA CONTROL DE CALIDAD VIAL C/10 HOJUELAS.Incluir certificado de calidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 137 | INCLUIR | CEPA DE E. FAECALIS ATCC 29212 LIOIFILIZADA, CERTIFICADA PARA CONTROL DE CALIDAD VIAL C/10 HOJUELAS.Incluir certificado de calidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 138 | R1450324 | CEPA DE H INFLUENZAE ATCC 49247 LIOFILIZADA, CERTIFICADA PARA CONTROL DE CALIDAD VIAL C/10 HOJUELAS. Incluir certificado de calidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 139 | INCLUIR | CEPA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE ATCC 49766 LIOIFILIZADA, CERTIFICADA PARA CONTROL DE CALIDAD VIAL C/10 HOJUELAS.Incluir certificado de calidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 140 | R1452055 | CEPA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 700603 LIOFILIZADA, CERTIFICADA PARA CONTROL DE CALIDAD. VIAL C/10 HOJUELAS. Incluir certificado de calidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 141 | R1450316 | CEPA DE N GONORRHOEAE ATCC 49226 LIIOFILIZADA, CERTIFICADA PARA CONTROL DE CALIDAD VIAL C/10 HOJUELAS.Incluir certificado de aclidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 142 | INCLUIR | CEPA DE N GONORRHOEAE ATCC 49226 CEPA LIOIFIZADA, CERTIFICADA PARA CONTROL DE CALIDAD VIAL C/10 HOJUELAS.Incluir certificado de calidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 143 | R1451097 | CEPA DE N. MENINGITIDIS ATCC 13102, LIOFILIZADA, CERTIFICADA PARA CONTROL DE CALIDAD VIAL C/10 HOJUELAS. Incluir certificado de calidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 144 | INCLUIR | CEPA DE P. AERUGINOSA ATCC 27853 LIIOFILIZADA, CERTIFICADA PARA CONTROL DE CALIDAD VIAL C/10 HOJUELAS.Incluir certificado de calidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 145 | R1450325 | CEPA DE S PNEUMONIAE ATCC 49619, LIOFILIZADA, CERTIFICADA PARA EL CONTROL DE CALIDAD, VIAL CON 10 HOJUELAS.Incluir certificado de calidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 146 | INCLUIR | CEPA DE S. AUREUS ATCC 25923 LIOIFILIZADA, CERTIFICADA PARA CONTROL DE CALIDAD VIAL C/10 HOJUELAS.Incluir certificado de calidad. | VIAL/10 HOJUELAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 147 | R1450313 | CHROMAGAR CANDIDA COMP EN G/L PEPTONA 10.2, MEZCLA CROMOGENICA 22 , CLORANFENICOL 0.5 AGAR 15, PH= 6.1 | FCOS C/1000 ML | 12 | PARA -MICO | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 148 |  | CICLINA D1, ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATÓN ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | CITOQUERATINA AE1/AE3, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 151 |  | CK7, ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. DILUCIÓN MÍNIMA 1:100 TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 152 | INCLUIR | CLORO AL 6% PARA INACTIVAR RESIDUOS BIOLOGICOS FCOS DE 1 LITRO | FCO | 36 | 6 INMUNO-ALERGIA, 30 BIOQUIM | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 |
| 153 | R1451345 | CLORURO DE ALUMINIO | fco de 500 g | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 154 |  | CLORURO DE CALCIO anhidro | fco de 250 g | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | CLORURO DE ORO (ACIDO TETRACLOROAURICO), GRADO REACTIVO H (AuCl4): 3H2O P.M. 393.83 G/MOL FCO 1 GR | fco de 1 g | 4 | ANAT. PATOLOG. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 156 |  | CLORURO DE SODIO | fco de 500 g | 3 | ANAT. PATOLOG. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 157 | R1454679 | CLORURO DE SODIO, ESTANDAR VOLUMETRICO SECUNDARIO, ESTANDAR DE REFERENCIA PARA ARGENTOMETRIA CON TRAZABILIDAD NIST, FRASCO DE 80 GRAMOS, PUREZA 99.92 +/- 0.05% | FCO | 1 | PARA -MICO |  |  |  |  | 1 |  |
| 158 |  | CLORURO FERRICO | Fco de 500 g | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  | 1 |  |  |
| 159 | R1453403 | COCCIDIOIDINA FRASCO CON 1 ML | FCO | 1 | PARA -MICO | 1 |  |  |  |  |  |
| 160 |  | COLÁGENA IV, ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATÓN ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 161 |  | COLORANTE AURAMINA | Frasco de 100 g | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | COLORANTE AZUL DE METILENO, policroma | Frasco c/125mL | 6 | QUIM. CLINICA | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 163 |  | COLORANTE EA50 | Frasco de 1 lt | 4 | ANAT. PATOLOG. | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 164 | R1452124 | COLORANTE NITRO AZUL DE TETRAZOLIO 2.5 mg polvo | FRASCO | 2 | INMUNO-ALERGIA | 2 |  |  |  |  |  |
| 165 | R1452125 | COMPLEMENTO DE CONEJO CLASE 1 | VIAL 1 ml | 10 | HISTO-NEFRO |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 166 | INCLUIR | COMPLEMENTO DE CONEJO CLASE 2 | VIAL 1 ml | 10 | HISTO-NEFRO |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 167 |  | Control cuantificado para DNA de virus Citomegalovirus 100,000 copias / ml . Volumen 1 ml | Frasco 1 ml | 2 | VIROLOGIA |  | 2 |  |  |  |  |
| 168 |  | Control cuantificado para DNA de virus Epstein Barr 100,000 copias / ml . Volumen 1 ml | Frasco 1 ml | 2 | VIROLOGIA |  | 2 |  |  |  |  |
| 169 |  | Control cuantificado para virus DNA Herpes Simplex tipo 1 | Frasco 1 ml | 1 | VIROLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 170 |  | Control cuantificado para virus DNA Herpes Simplex tipo 2 | Frasco 1 ml | 1 | VIROLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 171 | INCLUIR | CONTROL DE ISOTIPO GAMMA2A/GAMMA1 | FRASCO | 4 | INMUNO-ALERGIA | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 172 | R14500603 | CONTROL NEGATIVO (SUERO) PARA PRUEBA CRUZADA | VIAL 500 µL | 3 | HISTO-NEFRO | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 173 | R14500602 | CONTROL POSITIVO ANTILINFOCITOS (SUERO) PARA PRUEBA CRUZADA | VIAL 500 µL | 3 | HISTO-NEFRO | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 174 |  | CROMOGRANINA A, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 |  | DDSA SPECIALLY DISTILLED (dodecenyl succinic anhydride) | fco de 450 ml | 3 | ANAT. PATOLOG. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 176 |  | DESMINA, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 177 | R1452061 | DETECCION DE ALTERACIONES CROMOSOMICAS. CONTIENE 28 SONDAS PARA TRANSLOCACIONES CROMOSOMICAS ESPECIFICAS. TRANSCRIPTASA REVERSA PARA TECNICA DE PCR. INCLUYE CONTROL INTERNO PARA PCR, MARCADOR DE PESO MOLECULAR Y BUFFERS DE TRABAJO. (HEMAVISION SCREEN MULTIPLEX) | KIT | 10 | HEMATO-ONCO | 3 |  | 3 |  | 4 |  |
| 178 | R1450494 | DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINCAION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS, BIODEGRADABLE NEUTRO, GALON /5 LTS | GALON DE 5 lt | 25 | 8 BIOQUIMICA, 8 HISTONEFRO, 2 INMUNO, 5 ANATOM, 2 BACTER | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 179 |  | Diastasa (β Amylase from Barley tipe II-B) 20-80 units/mg proteína (Biuret) pH. 4.8 | Frasco/ 50, 000 unidades | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  | 1 |  |  |  |
| 180 |  | DISCOS DE EDTA DE 1 MCG CARTUCHO DE 50 DISCOS | CARTUCHO/ 50 DISCOS | 4 | BACTERIOLOGIA |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 181 | R1450960 | DISCOS DE ERITROMICINA DE 60 MCG PARA LA DIFERENCIACIÓN DE ANAEROBIOS CARTUCHO DE 50 DISCOS | CARTUCHO / 50DISCOS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 182 | R1451468 | DISCOS DE KANAMICIINA DE 1000 MCG PARA LA DIFERENCIACIÓN DE ANAEROBIOS CARTUCHO DE 50 DISCOS | CARTUCHO/50DISCOS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 183 | R1452113 | DISCOS DE PENICILINA DE 2U PARA LA DIFERENCIACIÓN DE ANAEROBIOS CARTUCHO DE 50 DISCOS | CARTUCHO/50DISCOS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 184 | INCLUIR | DISCOS DE RIFAMPICIINA DE 15 MCG PARA LA DIFERENCIACIÓN DE ANAEROBIOS CARTUCHO DE 50 DISCOS | CARTUCHO/50DISCOS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 185 | INCLUIR | DISCOS DE TETRACICLINA 30 MCG CARTUCHO DE 50 DISCOS | CARTUCHO/50DISCOS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 186 | R1450923 | DISCOS DE VANCOMICINA DE 5 MCG PARA LA DIFERENCIACIÓN DE ANAEROBIOS CARTUCHO DE 50 DISCOS | CARTUCHO/50DISCOS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 187 | 0803160555 | DISCOS DE BACITRACINA CON 0.04 U EMPLEADAS EN LA IDENTIFICACCION S,PYOGENES, F CAJA/10 CARTUCHOS | CAJA C/10 CART | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  |
| 188 | R1453047 | DISCOS DE NOVOBIOCINA CON 5 mcg IDENTIFICACCION PRESUNCIONAL DE S. SAPROPHYTICUS. CAJA/10 CARTUCHOS | CAJA C/10 CART | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 189 | 0803160118 | DISCOS DE OPTOQUINA, DISCOS IMPREGNADOS CON 5.0 mcg DE ETILHIDROCUPREINA, HIDROCLORURO. IDENTIFICACCION DE S.PNEUMONIAE, FCO 500 G, CAJA/10 CARTUCHOS | CAJA C/10 CART | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 190 | R1452090 | DISCOS PARA LA PRUEBA DE OXIDASA. P-AMINO DIMETIL ANILINA, DISCO DE PAPEL CON 0.9 MG, FCO C/50 CARTUCHOS | FCO C/50 CART | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 191 |  | DISTROFINA MID-ROD DOMINIO, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 6 ml | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 192 |  | DISTROFINA REGION CARBOXILO TERMINAL, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 6 ml | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 193 | R1452297 | DMP 30 CATALIZADOR DE RESINA | fco de 50 ml | 6 | ANAT. PATOLOG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 194 |  | DMSO (DIMETIL SULFOXIDO) (PRESENTACIÓN EN APOLLETAS DE 10 ML, CAJA CON 10 UNIDADES) | CAJA | 10 | BANCO DE SANGRE |  |  |  |  |  |  |
| 195 | R1451338 | EDTA ETILENDIAMINOTETRACETICO SAL K3 (TRIPOTASICO) FCO 500GR | FCO | 2 | HEMATO-ONCO | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 196 |  | EMA, ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. DILUCIÓN MÍNIMA 1:100 TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 197 | R1451446 | ENTELLAN MEDIO PARA MONTAJE | fco de 500 ml | 7 | ANAT. PATOLOG. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 198 | R1459901 | EOSINA Y | fco de 25 g | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 199 |  | EPSTEIN BAR VIRUS LMP-1, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 1 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 200 | R1453436 | EQP DE ELISA PARA DIAGNÓSTICO DE Cryptosporidium | EQP | 1 | PARA -MICO | 1 |  |  |  |  |  |
| 201 | R1453404 | EQP DE ELISA PARA DIAGNÓSTICO DE CYSTICERCOSIS (EQUIPO DE 48 PRUEBAS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgG) | EQP | 1 | PARA -MICO | 1 |  |  |  |  |  |
| 202 | R1453437 | EQP DE ELISA PARA DIAGNÓSTICO DE GIARDIOSIS (EQUIPO DE 96 PRUEBAS DETECCIÓN DE ANTIGENO) | EQP | 3 | PARA -MICO | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 203 | R1450372 | EQP DE INMUNODIFUSION PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS CONTRA COCCIDIOIDES | EQP | 1 | PARA -MICO | 1 |  |  |  |  |  |
| 204 | R1452628 | EQP DE INMUNODIFUSION PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS CONTRA HISTOPLASMA | EQP | 1 | PARA -MICO | 1 |  |  |  |  |  |
| 205 | R1450463 | EQUIPO PARA DETERMINAR SUBCLASES IgG CONTROLES, CALIBRADORES DILUYENTE, POR INMUNODIFUSION RADIAL PARA 14 DETERMINACIONES | KIT | 3 | INMUNO-ALERGIA | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 206 | INCLUIR | EQUIPO PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS FEBRILES POR AGLUTINACION, CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO. CAJA PARA 100 DETERMINACIONES | CAJA | 3 | INMUNO-ALERGIA | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 207 | R1451077 | ETANOL 96%, | Porron de 18 lt | 20 | ANAT. PATOLOG. |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 208 | 0806101184 | ETANOL ABSOLUTO ANHIDRO | Porron de 18 lt | 15 | ANAT. PATOLOG. | . | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 209 |  | ETILENGLICOL | fco de 1 lt | 5 | ANAT. PATOLOG. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 210 |  | FACTOR DE VON WILEBRAND, ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATÓN ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 211 | R1450265 | FACTOR V (DISCOS), P/ IDENT. DE HAEMOPHILUS CART C/50 DISCOS | CART C/50 DIS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 212 | R1450266 | FACTOR X (PARA IDENTIFICACION DE HAEMOPHILUS CARTUCHO CON 50 DISCOS) | CART C/50 DIS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 213 | R1450267 | FACTORES VX, P/IDENTIFICACION DE HAEMOPHILUS CART. C/50 DISCOS | CART C/50 DIS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 214 |  | FERROCIANURO DE POTASIO | Frasco de 250 g | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 215 | INCLUIR | FOSFATO DE DIHIDROGENO DE SODIO (NaH2PO4) | FCO | 1 | HEMATO-ONCO | 1 |  |  |  |  |  |
| 216 | R1450714 | FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO ANHIDRO KH2PO4 FCO/500 g | FCO | 6 | HEMATO-ONCO | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
| 217 | R1459488 | FOSFATO DE SODIO DIBASICO NA2HPO4 1X500G | FCO | 6 | HEMATO-ONCO | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
| 218 | R1451031 | FOSFATO DIBASICO DE POTASIO | fco de 500 g | 2 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 219 | R1450501 | FOSFATO MONOBASICO DE POTASIO | fco de 500 g | 2 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 220 | R1451347 | FUCSINA BASICA PARA TINCIONES BIOLOGICAS. C20H20CIN3, PM= 337.85 G/MOL FRASCO C/25gr | FCO C/25 G | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  |
| 221 | R1450354 | GEN PROBE A.-ACCUPROBE MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION TEST SONDA (4X5 TUBOS) MYCOBACTERIUM GORDONAE REACTIVO DE LISIS (1X20 TUBOS) PERLAS DE VIDRIO Y AMORTIGUADOR. B.- ACCUPROBE CULTURE IDENTIFICATION REAGENT KIT REACTIVO 1 DE LISIS 1X10 ML SOLUCION AMORTIGUADORA QUE CONTIENE AZIDA DE SODIO AL 0.04% REACTIVO 2. AMORTIGUADOR DE HIBRIDACION 1X60 ML. C.- KIT DE DETECCION GEN PROBE REACTIVO DE DETECCION I. 1X240 ML, PEROXIDO DE HIDROGENO 0.1% EN ACIDO NITRICO 0.001 N. REACTIVO DE DETECCION II 1 X 240 ML HIDROXIDO DE SODIO IN | KIT | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  |  | 1 |  |  |
| 222 | R1450353 | GEN PROBE ACCUPROBE MYCOBACTERIU M KANSAS II CULTURE IDENTIFICACION TEST, PROBE, KIT SONDA 4X5 TUBOS REACTIVO DE LISIS 8 1X20 TUBOS, B.- ACCUPROBE CULTERE IDENTIFICATION REAGENT KIT: REACTIVO 1 (REACTIVO DE LISIS) 1 X 10 ML, REACTIVO 1 ( AMORTIGUADOR DE HIBRIDACION 1 X 10 ML. REACTIVO 3 DE SELECCION 1 X60 ML, C.- GEN PROBE REAGENT KIT: REACTIVO DE DETECCION 1 X 240 ML (PEROXIDO DE HIDROGENO AL 0,1% EN ACIDO NITRICO 0.001 N. REACTIVO DE DETECCION .1X240 ML (HIDRXIDO DE SODIO 1N) | KIT | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  |  | 1 |  |  |
| 223 | R1450355 | GENE PROBE A.- ACCUPROBE MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX PROBE KIT: SONDA 4X5 TUBOS. REACTIVO LISIS 1X20 TUBOS, PERLAS DE VIDRIO Y AMORTIGUADOR. B.- ACCUPROBE CULTURE IDENTIFICATION REAGENT KIT: REACTIVO 1(AMORTIGUADOR DE LISIS 1 X 10 ML, SOL. AMORTIGUADORA CONT. AZIDA DE SODIO AL 0.04% REACTIVO 2. AMORTIGUADOR DE HIBRIDACION .1X10 ML C.- GEN PROBE DETECTION REAGENT KIY REACTIVO DE DETECCION 1. PEROXIDO DE HIDROGENO AL 0.1% EN ACIDO NITRICO 0.001N, A X240ML, REACTIVO DE DETECCION II, HIDROXIDO DE SODIO 1N 1 X 240 ML | KIT | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  |  | 1 |  |  |
| 224 | R1450356 | GENE PROBE A.- AMPLIFIED MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DIRECTO KIT MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. REACTIVOS DE LISIS (1X20 TUBOS), PERLAS DE VIDRIO Y AMORTIGUADOR. B.- AIDENTIFICATION REAGENT KIT REACTIVOS DE LISIS 1X10 ML. SOLUCION AMORTIGUADORA CONTENIENDO AZIDA DE SODIO REACTIVO 2, AMORTIGUADOR DE HIBRIDACION 1 X 10 ML. REACTIVO 3 REACTIVO DE SELECCION 1X60 ML. SOL. AMORTIGUADORA. C.- GEN PROBE DETECCION REAGENT KIT REACTIVO DE DETECCION II 1X240 ML HIDROXIDO DE SODIO 1N | KIT | 5 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 225 | R1450947 | GENERADOR DE ANAEROBIOSIS GASPACK PLUS PARA JARRA, SOBRES CUYA COMPOSICION ES KIESEL GUHR, HIERRO ACIDO CITRICO Y CARBONATO DE SODIO CON CATALIZADOR DE PALADIO.CAJA / 10 SOBRES | CAJA C/10 SOB | 20 | BACTERIOLOGIA | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 226 | R1452093 | GENERADOR DE CO2 PARA CAMPYLOBACTER, PARA JARRA DE 3.5 LT, INGREDIENTE ACTIVO ACIDO ASCORBICO, NO NECESITA CATALIZADORES, NI AGUA, NI HIDROGENO, ESTE GAS SE USA EN LA RECUPERACION DE CAMPYLOBACTER, CAJA C/10 SOB. | CAJA C/10 SOBRES | 30 | BACTERIOLOGIA | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 227 |  | GFAP, ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 0808291876 | GLICINA FCO DE 100 G. | FCO | 1 | HEMATO-ONCO | 1 |  |  |  |  |  |
| 229 |  | GLUT-1, ANTICUERPO POLICLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 1 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 230 |  | GRANZIMA B, ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 231 |  | HEMATOXILINA DE HARRIS, SOLUCIÓN | fco de 1 lt | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 232 | R1450237 | HEMATOXILINA EN POLVO, | Fco de 25 g | 4 | ANAT. PATOLOG. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 233 | R1452094 | HEMOGLOBINA BOVINA DESHIDRATADA, SUPLEMENTO PARA AGAR GC (HAEMOPHILUS Y NEISSERIA) FCO C/500G | FCO C/500 G | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| 234 |  | HIDROXIDO DE AMONIO | fco de 250 ml | 4 | ANAT. PATOLOG. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 235 | R1452143 | HIDROXIDO DE SODIO GRADO REACTIVO, FCO C/1KG | FCO | 1 | HEMATO-ONCO | 1 |  |  |  |  |  |
| 236 | INCLUIR | HISOPOS CON MEDIO DE TRANSPORTE DE STUART MODIFICADO, ESTERIL, CON MEDIO DE TIOGLICOLATO, DE POLIESTIRENO ROMPIBLE MÁS VISCOSA, CLASE IIa (Directiva de productos Sanitarios 93/42/CEE, anexo IX regla 6). Caja con 1200 piezas. | CAJA C/ 1200 PIEZAS | 6 | BACTERIOLOGIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 237 | R1459014 | HISOPOS CON PUNTA DE RAYON , ESTERILES DESECHABLES CON MANGO FLEXIBLE, CAJA CON 500 | CAJA C/500 | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  |  |  | 1 |  |
| 238 | INCLUIR | HISTOPAQUE EN SOLUCIÓN ESTERIL DE 250 mL | FRASCO | 3 | INMUNO-ALERGIA | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 239 | R1453407 | HISTOPLASMINA FRASCO CON 1 ML | FCO | 1 | PARA -MICO | 1 |  |  |  |  |  |
| 240 |  | HMB-45, ANTICUERPO POLICLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 241 |  | KAPPA, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 242 | R1450311 | Ki-67 MIB-1, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 1 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 243 | R1450485 | KIT P/ DET. ANTICUERPOS IgA VS. H.PYLORI DET. CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. LA PLACA CONTIENE POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTIGENO INACTIVO DE H. PYLORI ( EXTRACTO DE FACTORES DE PATOGENICIDAD: VacA y CagA, CONJUGADO CON PEROXIDASA( POD) ANTI-IgA o IgG HUMANA CON PEROXIDASA, TAMPON PARA MUESTRAS POD, TAMPON MICROBIOLOGICO PARA CONJUGADO, CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO. SE REQUIERE SOFTWARE PARA LEER RESULTADOS EN LA COMPUTADORA.Y LECTOR DE ELISA. SE REQUIERE QUE LA IgA e IgG SEAN DE LA MISMA MARCA.SE REQUIERE QUE LOS VALORES DE CORTE SEAN A PARTIR DE 10 U/ML.PARA VALORES POSITIVOS. | CAJA/96 DET | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  |  | 1 |  |  |
| 244 | R1450458 | KIT P/ DET. ANTICUERPOS IgG VS. H.PYLORI DET. CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. LA PLACA CONTIENE POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTIGENO INACTIVO DE H. PYLORI ( EXTRACTO DE FACTORES DE PATOGENICIDAD: VacA y CagA, CONJUGADO CON PEROXIDASA( POD) ANTI-IgA o IgG HUMANA CON PEROXIDASA, TAMPON PARA MUESTRAS POD, TAMPON MICROBIOLOGICO PARA CONJUGADO, CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO. SE REQUIERE SOFTWARE PARA LEER RESULTADOS EN LA COMPUTADORA.Y LECTOR DE ELISA. SE REQUIERE QUE LA IgA eIgG SEAN DE LA MISMA MARCA.SE REQUIERE QUE LOS VALORES DE CORTE SEAN A PARTIR DE 10U/ML PARA VALORES POSITIVOS | CAJA/96 DET | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  |  | 1 |  |  |
| 245 | R1450632 | KIT DE AGLUTINACION EN LATEX P/LIQ. CEFALORRAQUIDEO, CONTIENE PARTICULAS DE LATEX DE DIFERENTES COLORES PARA FACILITAR SU INTERPRETACION SENSIBILIZADAS CON ANTICUERPOS MONOCLONALES O POLICLONALES CONTRA S. PNEUMONIAE ( 83 TIPOS ) , N. MENINGITIDIS (SEROTIPO A, B, C, Y y W135), STREPTOCOCCUS GRUPO B, H. INFLUENZAE TIPO B, CONTROL DE LATEX, CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO, | CAJA | 8 | BACTERIOLOGIA | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 246 | INCLUIR | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS TIPO IgG CONTRA PARVOVIRUS B-19. EQUIPO PARA 96 DETERMINACIONES. (QUE INCLUYAN CONTROLES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA PRUEBA REPORTADA) | KIT | 4 | VIROLOGIA | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 247 | R1451249 | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION ANTICUERPOS TIPO IGM CONTRA PARVOVIRUS B-19. EQUIPO PARA 96 DETERMINACIONES. INCLUIR CONTROL EXTERNO CERTIFICADO DEL MISMO. | KIT | 5 | VIROLOGIA | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 248 | R1450454 | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTIGENO DE ROTAVIRUS. (25 PRUEBAS). INCLUIR CONTROL EXTERNO Y CERTIFICADO DEL MISMO. | KIT | 1 | VIROLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 249 | R1450448 | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA VARICELA ZOSTER. KIT C/96 PBAS. INCLUIR CONTROL EXTERNO CERTIFICADO DEL MISMO. | KIT | 1 | VIROLOGIA |  |  |  | 1 |  |  |
| 250 |  | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG CONTRA SARAMPION, KIT C/96 PBAS. INCLUIR CONTROL EXTERNO CERTIFICADO DEL MISMO | KIT | 1 | VIROLOGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 251 | R1450448 | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgM CONTRA VARICELA ZOSTER. KIT C/96 PBAS. INCLUIR CONTROL EXTERNO CERTIFICADO DEL MISMO. | KIT | 1 | VIROLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 252 |  | KIT DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IGM CONTRA SARAMPION, KIT C/96 PBAS. INCLUIR CONTROL EXTERNO CERTIFICADO DEL MISMO | KIT | 1 | VIROLOGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 253 |  | KIT DE INMUNOENSAYOS PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS ANTIDECARBOXILASA DEL ÁCIDO GLUTÁMICO (GAD), KIT CON 100 PRUEBAS, METODO ELISA | KIT | 2 | BIOQUIMICA | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 254 |  | KIT DE INMUNOFLUORESCENCIA PARA VIRUS HERPES TIPO 6 IgM KIT C/310 PRUEBAS | KIT | 5 | VIROLOGIA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 255 | R1450449 | KIT P/ DET. DE ANTICUERPOS IgM VS MYCOPLASMA PNEUMONIAE, DETERMINACIÓN CUANTITATIVA, CONTIENE: POCILLOS IMPREGNADOS CON ANTIGENOS ESPECIFICOS DE M. PNEUMONIAE, CONJUGADO DE FOSFATASA ALCALINA CON ANTI-IgM HUMANA,SUSTRATO P-NITROFENILFOSFATO, SOL. DE PARO, CONTROL POSITIVO Y CONTROL NEGATIVO. INCLUYE FACTOR ABSORBENTE RF. SE REQUIERE LECTOR DE ELISA Y SOFTWARE PARA LEER LOS RESULTADOS EN LA COMPUTADORA. | CAJA/96 DET | 2 | BACTERIOLOGIA | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 256 | 0800814386 | KIT P/DETEC. D/ANTIGENO D/CHLAMYDIA.METOD.D/ELISA, CONTIENE: CASSETTE, AC ANTICHLAMYDIA IgG BT-BSA, APLICADOR CERVICAL ESTERIL, FICHA TÉCNICA, TUBOS DE ENSAYO, REACTIVO DE NAOH, ESTACIÓN DE TRABAJO, PUNTAS DE GOTEROS, REACIVO DE HCL, PIPETA CUANTITATIVA.kit C/25 DETERMINACIONES. | KIT/25 DET | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 257 | R1459003 | KIT P/DETEC. DE CRIPTOCOCCUS NEOFORMANS., AGLUTINACION EN LATEX PARA LA DETECCION DEL POLISACARIDO CAPSULAR EN LCR Y SUERO. FECHA DE CAD. MINIMO UN A;O A LA FECHA DE ENTREGA. CAJA50 DET | CJA | 1 | PARA -MICO | 1 |  |  |  |  |  |
| 258 | INCLUIR | KIT P/DETEC. DE N. GONORRHOEAE DIRECTA DE SECRECIONES. CONTIENE AC MONOCLONALES, CONTROL POS. Y NEG.KIT PARA 50 PRUEBAS | KIT / 50 DET. | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 259 | 0800814428 | KIT P/DETEC. DE S. PNEUMONIAE, CONTENDRA UN FCO. CON 25ML DE PARTICULAS DE LATEX ACOPLADAS A ANTICUERPOS S. PNEUMONIAE Y CONTROL NEG. Y POS. CJA. P/25DET. | CAJA P/25 DET | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 260 | 0800814337 | KIT P/DETER. DE STREPTOCOCCUS BETA-HEMOL. A, B, C, D, F, G., LATEX SENSIBILIZADO PARA AGLUTINACION RAPIDA DEL LOS GPOS. DE ESTREPTOCOCOS BETA HEMOL. : A,B,C,D,F,G. (PRUEBA EN TARJETA), CJA. P/50DET. | CAJA P/50 DET | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 261 | R1451479 | KIT P/IDENT . DE CAMPYLOBACTER, AGLUTINACION EN LATEX PARA IDENTIFICACION DE CAMPYLOBACTER. CJA P/50 DET | CAJA P/50 DET | 2 | BACTERIOLOGIA | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 262 | R1455901 | LAMBDA, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 263 | R1456208 | L-GLUTAMINA | FRASCO | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 264 | R1450107 | LIQUID DAB+ FOR ENHANCED SENSITIVITY (SISTEMA DE CROMOGENO PARA INMUNOHISTOQUIMICA COMPATIBLE CON PEROXIDASA) | Kit 110 ml | 6 | ANAT. PATOLOG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 265 | 806100863 | LOWENSTEIN JENSEN - TCH 6 TUBOS. CON MEDIO CON L.J.TCH (HIDRAZINA DEL ACIDO TIOFEN -2- CARBOXILICO) | CAJA C/20 TUBOS | 6 | BACTERIOLOGIA |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 266 | 806100855 | LOWENSTEIN JENSEN PIRACINAMIDA 6 TUBOS. CON MEDIO DE L J PIRACINAMIDA DE 200MCG/ML RTC. | CAJA C/20 TUBOS | 6 | BACTERIOLOGIA |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 267 | R1455026 | LPS (ACTIVADOR DE MONOCITOS) | FRASCO | 2 | INMUNO-ALERGIA | 2 |  |  |  |  |  |
| 268 | R1455924 | LUXOL FAST BLUE | fco 100 g | 2 | ANAT. PATOLOG. |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 269 | INCLUIR | Lympho -KwikT/B Lymphocyte | FRASCO 40 ml | 3 | HISTO-NEFRO | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 270 | R1451549 | LYMPHOPRED ((d =1.0077g/cm^3) | FCO DE 100 ml | 40 | BANCO DE SANGRE |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  | MEDIO DE CULTIVO RPM1 1640 1X LIQUIDO CON 25 mM HEPES BUFFER CON L- GLUTAMINA , SIN BICARBONATO. | FRASCO 250 ml | 5 | HISTO-NEFRO | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |
| 272 | R1454336 | MEDIO DE CULTIVO SEMISOLIDO METHOCULTH H4433 | FCO 100 ml | 40 | BANCO DE SANGRE |  |  |  |  |  |  |
| 273 | R1455908 | MEDIO DE INCLUSION PARA TEJIDO CONGELADO (OCT) | Fco de 4 oz | 5 | ANAT. PATOLOG. | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
| 274 | R1453498 | MEDIO DE MONTAJE ACUOSO | FCO DE 15 ml | 4 | ANAT. PATOLOG. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 275 | R1455361 | MEDIO DE MONTAJE ACUOSO PARA FLUORESCENCIA | FCO DE 15 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 276 |  | MEDIO DE TIOGLICOLATO ENRIQUECIDO, CON VITAMINA K y HEMINA, FORMULA (G/L): PEPTONA 16, EXT DE LEVADURA 7.0, NACL 5.0, ALMIDON 1.0, DEXTROSA 1.0, PIRUVATO DE SODIO 1.0, ARGININA 1.0, SUCCINATO DE SODIO 0.5, NAHCO3 0.4, PIROFOSFATO FERRICO 0.5, L-CISTEINA HCL 0.5, TIOGLICOLATO DE SODIO 0.5, DITIOTREITOL 1, HEMINA 0.005, VIT K 0.0005, FRASCO CON 500 G. | FCO C/500 G | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  |  | 1 |  |  |
| 277 | R1454033 | MEDIO DE TIOGLICOLATO FLUIDO, FORMULA (G/L): DIGERIDO PANCREATICO DE CASEINA 15, L-CISTINA 0.5, DEXTROSA 5, EXT. DE LEVADURA 5, NACL 2.5, TIOGLICOLATO DE SODIO 0.5, RESAZURINA 0.001, AGAR 0.75, FCO DE 500G. | FCO C/500 G | 3 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 278 | R1451706 | MEDIO PARA INCLUSIÓN DE TEJIDO, COMPUESTO DE PARAFINA PURIFICADA Y POLÍMEROS PLÁSTICOS CON PESOS MOLECULARES REGULADOS, PUNTO DE FUSION DE 56۫ C, ENRIQUECIDA CON SDS | Bolsa de 1 Kg | 90 | ANAT. PATOLOG. |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 279 | R1459712 | MEDIO RPMI 1640 CON GLUTAMINA, SIN BICARBONATO Y CON INDICADOR DE pH CONTIENE 10.4 G DE POLVO POR LITRO DE MEDIO. FCO 100 ml | FCO | 5 | PARA -MICO | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 280 | 0806107405 | MEDIO SIM, MEDIO DE CULTIVO PARA LA COMPROBACION DE SULFURO, INDOL Y MOVILIDAD.(G/L):PEPTONA DE CASEINA 20, PEPTONA DE CARNE 6.6 ; CITRATO DE AMONIO Y HIERRO (III) 0.2; TIOSULFATO SODICO 0.2, AGAR-AGAR 3. FCO 500 G | FCO500G | 3 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 281 | R1451729 | MEDIOS PARA CULTIVO, IDENTIF. CUENTA Y SUSCEPTIBILIDAD .DE MICOPLASMAS UROGENIT. COMP. CALDO UREA ARGININA (RI), RECONST.R2: . PLACAS DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD A ANTIMICROBIANOS. KIT PARA 25 PRUEBAS. | CAJA CON KIT/25 PRUEBAS | 2 | BACTERIOLOGIA | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 282 |  | MELAN , ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 283 | R1450189 | METABISULFITO DE SODIO 200 G | FCO | 1 | HEMATO-ONCO | 1 |  |  |  |  |  |
| 284 | R1453372 | METANOL | Galon de 5 lt | 7 | ANAT. PATOLOG. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 285 | R1455925 | METENAMINA | fco de 500 g | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 286 | R1455903 | MIELOPEROXIDASA, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 287 | R1455872 | MIOGENINA, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 288 | INCLUIR | Mo Ab-CD11 PE (KIT CON 50 PRUEBAS CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 289 | R1454993 | Mo Ab-CD14 Per CP (KIT CON 50 PRUEBAS CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 290 | R1453365 | Mo Ab-CD18 FITC (KIT CON 100 PRUEBAS CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 291 | R1454780 | Mo Ab-CD27PE (KIT CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 292 | INCLUIR | Mo Ab-CD3 FITC/CD16+56 PE/CD45 PerCP (KIT CON 50 PRUEBAS CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 2 | INMUNO-ALERGIA | 2 |  |  |  |  |  |
| 293 | INCLUIR | Mo Ab-CD3 FITC/CD19 PE/CD45PerCP (KIT CON 50 PRUEBAS CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 3 | INMUNO-ALERGIA | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 294 | INCLUIR | Mo Ab-CD3 Per CP (KIT CON 100 PRUEBAS CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 295 | INCLUIR | Mo Ab-CD4 FITC/CD8 PE/CD3 PerCP (KIT PARA 50 PRUEBAS CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 2 | INMUNO-ALERGIA | 2 |  |  |  |  |  |
| 296 | R1454772 | Mo Ab-CD40PE (KIT CON 50 PRUEBAS CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 297 | R1455862 | Mo Ab-CD69PE (KIT CON 100 PRUEBAS CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 298 | R1454774 | Mo Ab-IgDFITC (KIT CON 100PRUEBAS CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 299 | INCLUIR | Mo Ab-IgM PerCP (KIT CON 50 PRUEBAS CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 300 | INCLUIR | Mo Ab-IL-12 FITC (KIT CON 50 PRUEBAS CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 301 | R1454862 | Mo Ab-IL-2 FITC (KIT CON 50 PRUEBAS CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 302 | R1455636 | Mo Ab-IL-6 FITC (KIT CON 50 PRUEBAS CON CALIBRADORES, CONTROLES Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA) | KIT | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 303 | R1455904 | NEUROFILAMENTOS, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 304 | 808301758 | NITRATO DE PLATA | fco de 100 g | 6 | ANAT. PATOLOG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 305 | R1451617 | N-N-N-N- TETRA METIL P-FENILENDIAMINA FCO. DE 5g | FCO C/5 G | 3 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 306 | R1450081 | NSE ANTICUERPO, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 307 | R1450478 | NUEVO AZUL DE METILENO, BASICO, FCO C/25 GR (Sal doble de cloruro de zinc) | FCO | 2 | HEMATO-ONCO | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 308 | R1452095 | OADC ENRIQUECIMIENTO PARA MIDDLEBROOK COMPOSICION EN GR/L DE AGUA, CLORURO DE SODIO 8.5 ALBUMINA BOVINA (FRAC V) 50, DEXTROSA 20, CATALASA .03, ACIDO OLEICO 0.6 ML, CAJA C/10 BOTELLAS | CAJA C/10 BOTELLAS | 3 | BACTERIOLOGIA | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 309 | R1455905 | p53, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 310 | R1480048 | PAPEL INDICADOR DE pH PAPEL INDICADOR CON RANGOS DE 0-14, ESCALA COMPARATIVA, CAJA CON 12 UNIDADES | CAJA C/12 U | 1 | BACTERIOLOGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 311 | R1455926 | PARARROSANILINA | Fco de 125 g | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  | . |  | 1 |  |
| 312 |  | PARVOVIRUS B19, ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 313 | R1454725 | PAX-5, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 314 | INCLUIR | PENICILINA | FRASCO | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 315 | R1452916 | PENICILINA / ESTREPTOMICINA . SOLUCIÓN ESTABILIZADA CON 10,000 UNIDADES DE PENICILINA Y 10 mg DE ESTREPTOMICINA, PARA CULTIVO CELULAR. | FRASCO 20 ml | 3 | HISTO-NEFRO | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 316 | R1453420 | PGP 9.5, ANTICUERPO POLICLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 317 | R1451278 | PHA (FITOHEMAGLUTININA PARA CITOMETRÍA DE FLUJO) ACTIVADOR DE LINFOCITOS | FRASCO | 2 | INMUNO-ALERGIA | 2 |  |  |  |  |  |
| 318 | R1459817 | PHOPHATE BUFFERED SALINE (PBS) PH 7.0 PTE P/1 LT | PQTE | 24 | HEMATO-ONCO | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| 319 | R1450406 | PLAP, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 320 |  | PLASMALITE | FCO 1000 ml | 40 | BANCO DE SANGRE |  |  |  |  |  |  |
| 321 | R1450115 | POLY-L-LYSINA | fco de 100 ml | 5 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 322 |  | POMADA CON BASE DE XILOCAINA PARA PUNCIÓN EN FERESIS | TUBO | 20 | BANCO DE SANGRE |  |  |  |  |  |  |
| 323 | R1455956 | PROPILENGLICOL | Fco de 1 lt | 4 | ANAT. PATOLOG. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 324 | R1451638 | PROTEINASA K, | fco de 100 mg | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 325 | R1455879 | PRUEBA E TEST AMOXACILINA/ AC. CLAVULONICO CJA/100TIRAS.(TIRAS CON AMOXACILINA/CLAVULONATO) 2/1, RANGO 0.016 - 256 MCG | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 326 | R1455880 | PRUEBA E TEST AMPICILINA CJA/100TIRAS.(TIRAS CON AMPICILINA RANGO 0.016 - 256 MCG) | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 327 | R1455881 | PRUEBA E TEST CLORANFENICOL CJA/100TIRAS.(TIRAS CON CLORANFENICOL), RANGO 0.016 - 256 MCG | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 328 |  | PRUEBA E TEST LEVOFLOXACINA CJA/100TIRAS.(TIRAS CON LEVOFLOXACINA RANGO .002 - 32 MCG) | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 329 | R1450288 | PRUEBA E TEST MEROPENEM CJA/100TIRAS.(TIRAS CON MEROPENEM RANGO .002 - 32 MCG) | CAJA C/100 TIRAS | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  |
| 330 | R1450289 | PRUEBA E TEST OXACILINA CJA/100TIRAS.(TIRAS CON OXACILINA), RANGO 0.016 - 256 MCG | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 331 | R1455882 | PRUEBA E TEST TETRACICLINA CJA/100TIRAS.(TIRAS CON TETRACICLINA), RANGO 0.016 - 256 MCG | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 332 | R1450291 | PRUEBA E TEST VANCOMICINA CJA/100TIRAS.(TIRAS CON VANCOMICINA), RANGO 0.016 - 256 MCG | CAJA C/100 TIRAS | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  |
| 333 | R1450309 | PRUEBA E TEST CEFOTAXIMA/AC CLAVULONICO CJA/100TIRAS (TIRAS PARA LA PRUEBA DE ESBL RANGO .25-16/.016-1MCG) | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 334 | R1452078 | PRUEBA E TEST CEFOTAXIME, TIRA CON CEFOTAXIME RANGO 0.002-32, CAJA C/100 TIRAS | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 335 |  | PRUEBA E TEST CEFOXITINA, TIRA CON CEFOXITINA RANGO 0.002-32, CAJA C/100 TIRAS | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 336 |  | PRUEBA E TEST CEFTAZIDIMA, RANGO 0.002-32 MCG, CJA C/100 TIRAS | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 337 | R1451054 | PRUEBA E TEST CEFTAZIDIMA/AC CLAVULONICO (PARA LA PRUEBA DE ESBL) RANGO 0.5-32/0.064-4MCG, CJA C/100 TIRAS | CAJA C/100 TIRAS | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  |
| 338 | R1450280 | PRUEBA E TEST CEFTRIAXONA CJA 100/TIRAS (TIRAS CON CEFTRIAXONA RANGO .002 A 32 MCG) | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 339 | S/C | PRUEBA E-TEST COLISITINA .064-1024 ug/ml. | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| 340 | R1450283 | PRUEBA E TEST ERITROMICINA CJA/100TIRAS (TIRAS CON ERITROMICINA CON UN RANGO DE .016 A 256 MCG) | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 341 | R1454998 | PRUEBA E TEST IMIPENEM/IMIPENEM + EDTA MIC Mcg/ml 4-256/1-64 Presentación: caja con 100 tiras | CAJA C/100 TIRAS | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  |
| 342 |  | PRUEBA E TEST PENICILINA G, TIRA CON PENICILINA G, RANGO 0.002-32, CAJA C/100 TIRAS | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 343 |  | PRUEBA E-TEST POLIMIXINA .064-1024/ ug/ml | CAJA C/100 TIRAS | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| 344 | R1450290 | PRUEBA E TEST TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL CJA/100 TIRAS (TIRAS CON TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL (1/19) .002-32 MCG) | CAJA C/100 TIRAS | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  |
| 345 | R1451529 | PRUEBA PARA DETECCION DE SANGRE OCULTA EN MATERIAL FECAL CAJA C/50 PRUEBAS | CAJA | 12 | PARA -MICO | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 346 | R1455915 | pS-100, ANTICUERPO POLICLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 347 | R1455273 | PYRUVATO | FRASCO | 1 | INMUNO-ALERGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 348 |  | REACTIVO: ACIDO N-2-HIDROXIETILPIPERACINA, N-2-ETANOL SULFONICO | FCO C/25 G | 1 | BACTERIOLOGIA | 1 |  |  |  |  |  |
| 349 | R1451638 | REPELENTE DE PARAFINA (PARA/GARD) | Fco de 4 oz | 8 | ANAT. PATOLOG. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 350 | R1450192 | RESINA ARALDITA 6005 | fco de 1 lt | 6 | ANAT. PATOLOG. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 351 |  | RPMI EN SOLUCIÓN ESTERIL DE 500 mL | FRASCO | 6 | INMUNO-ALERGIA | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 352 | R1455941 | SENSIDISCO CON ACIDO NALIDIXICO DE 30 MG. CJA/10 CARTUCHOS. CARTCH/50 DISC. | CJA C/10 CART | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 353 | 0803160159 | SENSIDISCO CON AMIKACINA DE 30 MG. CJA/10 CARTUCHOS. CARTCH/50 DISC. | CJA C/10 CART | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 354 | R1455863 | SENSIDISCO CON CEFALOTINA DE 30 MG. CJA/10 CARTUCHOS. CARTCH/50 DISC. | CJA C/10 CART | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 355 | R1451022 | SENSIDISCO CON CEFOXITINA, SENSIDISCO DE 30 MG. CJA/10 CARTUCHOS. CARTCH/50 DISC. | CJA C/10 CART | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 356 | R1455864 | SENSIDISCO CON CEFTRIAXONA DE 30 MG. CJA/10 CARTUCHOS. CARTCH/50 DISC. | CAJA C/10 CART | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 357 | R1455865 | SENSIDISCO CON CIPROFLOXACINA DE 5MCG CJA/10 CARTUCHOS. CARTCH/50 DISC. | CAJA C/10 CART | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 358 | 0803160902 | SENSIDISCO CON ERITROMICINA DE 15MCG CJA/10 CARTUCHOS. CARTCH/50DISC. | CAJA C/10 CART | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  |
| 359 | R1451031 | SENSIDISCO CON IMIPENEM DE 10 MCG. CJA/10 CARTUCHOS. CARTCH/50 DISC. | CAJA C/10 CART | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 360 | R1453989 | SENSIDISCO CON MEROPENEM DE 10 MCG, CAJA C/10 CARTUCHOS | CAJA C/10 CART | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  |
| 361 | 0803162056 | SENSIDISCO CON OXACILINA DE 1 MCG. CJA/10 CARTUCHOS. CARTCH/50 DISC. | CAJA C/10 CART | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 362 | R1451727 | SENSIDISCO CON TRIMETROPRIM/SULFAMETOXAZOL DE 125/23.75MCG. CJA/10 CARTUCHOS. CARTCH/50 DISC. | CAJA C/10 CART | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  |
| 363 |  | SINAPTOFISINA, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 364 | R1452416 | SISTEMA DE DETECCION A BASE DE POLIMERO (SISTEMA LIBRE DE BIOTINA, EPOS) PARA INMUNOHISTOQUIMICA, COMPATIBLE CON ANTICUERPOS MONOCLONALES DE RATON Y DETECCIÓN CON DAB (3,3, DEAMINOBENCIDINA). | fco de 100 ml | 3 | ANAT. PATOLOG. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 365 | R1452416 | SISTEMA DE DETECCION A BASE DE POLIMERO (SISTEMA LIBRE DE BIOTINA, EPOS) PARA INMUNOHISTOQUIMICA, COMPATIBLE CON ANTICUERPOS POLICLONALES Y MONOCLONALES DE CONEJO Y DETECCIÓN CON NUEVA FUCSINA, NBT/BCIP Ó FAST RED) | fco de 100 ml | 2 | ANAT. PATOLOG. |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 366 |  | SISTEMA DE DETECCION UNIVERSAL DE PROTEINAS PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO EMBEBIDO EN PARAFINA,COMPATIBLE CON ANTICUERPOS MONOCLONALES Y POLICLONALES (ratón, conejo, cabra, rata) MEDIANTE LA REACCION DE BIOTINA-ESTREPTAVIDINA /PEROXIDASA | KIT 110ML | 3 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 367 | R1450078 | SISTEMA DE HIBRIDACIÓN IN SITU PARA SONDAS DE PNA Y RNA, CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | kit | 2 | ANAT. PATOLOG. |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 368 | R1452417 | SISTEMA DE HIBRIDACIÓN IN SITU PARA SONDAS DE ADN, CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | Kit | 2 | ANAT. PATOLOG. |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 369 | 806109781 | SISTEMA P/CONTROL DE AUTOCLAVE, CADA AMPOLLETA CON 2 ML DE SUSPENCION DE ESPORAS.BACILLUS STEAROTERMOPHILUS, CJA/100AMPOLLETAS, SE REQUIERE CON CERTIFICADO DE CALIDAD | CAJA C/100AMP | 8 | BACTERIOLOGIA | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 370 | R1455000 | SOLUCIÓN DE DESENMASCARAMIENTO A BASE DE EDTA PARA IHQ pH 9.0, 10 X | FCO 500 ml | 4 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 371 | R1454999 | SOLUCIÓN DE DESENMASCARAMIENTO A BASE DE CITRATO DE SODIO PARA IHQ pH 6.0, 10 X | FCO 500 ml | 5 | ANAT. PATOLOG. |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 372 | INCLUIR | SOLUCION PERMEABILIZANTE | FRASCO | 2 | INMUNO-ALERGIA | 2 |  |  |  |  |  |
| 373 | R1454756 | SOLUCION SEPARADORA DE LINFOCITOS LYMPHOPREP. DENSIDAD 1.077. LIBRE DE PIRÓGENOS, PH 6.8. FRASCO DE 250 ml. | FRASCO 250 ML | 2 | HISTO-NEFRO |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 374 | R1450314 | SOLUCIÓN TAMPON ACIDO MORFOLINO PROPANOSULFONICO (MOPS) FCO 100g | FCO 100g | 5 | PARA -MICO | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 375 |  | SONDA DE ADN DE AMPLIO ESPECTRO MARCADA CON BIOTINA ANTI-VPH CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 1 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 376 | INCLUIR | STANDARD DE MAC FARLAND, DENSIDAD DE 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, Y TUBOS DE POLIESTIRENO PARA MEDIR LA DENSIDAD DE LAS CEPAS PROBLEMA. CAJA CON 6 TUBOS, UNO DE CADA DENSIDAD, SE REQUIERE QUE TENGAN CERTIFICADO DE CALIDAD. | CAJA C/6 TUBOS | 1 | BACTERIOLOGIA |  | 1 |  |  |  |  |
| 377 | R1459722 | SUERO FETAL BOVINO CERTIFICADO POR LA FDA, ESTERIL. FRASCO DE 100 ml. | FRASCO 100 ml | 4 | 2 HISTO-NEFRO, 2 INMUNO | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| 378 |  | SULFATO DE ALUMINO | fco de 500 g | 2 | ANAT. PATOLOG. |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 379 | 0808303911 | SULFATO DE ZINC 7-HIDRATO, GRADO ACS, ISO REACTIVO, FCO DE 500 GR | FCO | 40 | PARA -MICO | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |
| 380 |  | SULFATO FERRÍCO DE AMONIO | fco de 100 g | 1 | ANAT. PATOLOG. |  |  |  |  |  |  |
| 381 | R1451555 | SUP/P/CALDO PRESTON (CAMPYLOBACTER), ANTIBIOTICOS: POLIMIXINA B 2,500 UI, RIFAMPICINA 5mg, TRIMETOPRIM 5mg, CICLOHEXIMIDA 50 mg CJA/10 VIALES | CAJA C/10 VIALES | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 382 | R1452170 | SUP/P/CALDO PRESTON (CAMPYLOBACTER). CRECIMIENTO: PIRUVATO SODICO 0.125 g, METABISULFITO SODICO 0.125 g, SULFATO FERROSO 0.125 g. CJA/10 VIALES | CAJA C/10 VIALES | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 383 | R1451558 | SUPLEMENTO SELECTIVO/ GARDNERELLA VAGINALIS, SULFATO GENTAMICINA 2MG, AC. NALIDIXICO 15MG, ANFOTERICINA B 1.0MG (VIAL PARA 500ml DE MEDIO), CAJA CON 5 VIALES DE LIOFILIZADIO Y 5 VIALES DE RECONSTITUYENTE. CJA/10 VIALES | CAJA C/10 VIALES | 2 | BACTERIOLOGIA |  |  | 2 |  |  |  |
| 384 | R1455091 | SUPLEMENTO VX PARA HAEMOPHILUS, NEISSERIA mg: ADENINA SULFATO 10, ACIDO P/MINOBENZOICO .26, COCARBOXILASA 2 L-CISTEINA HCL 259, L-CISTINA 11 DIFOSFOPIRIDIN NUCLEOTIDO 3.5, CITRATO FERR. 0.3, L-GLUTAM. 200, GUANINA HCL 0.3, TIAMINA HCL .06, VIT.B12 0.2, DEXTROSA 1., CAJA CON 6 VIALES DE LIOFILIZADO Y 6 VIALES DE RECONSTITUYENTE. CAJA PARA 6 LITROS DE MEDIO | CAJA C/12 VIALES | 10 | BACTERIOLOGIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 385 | R1450817 | SUPLEMETO PARA AGAR CCDA(CAMPYLOBACTER): CEFOPERAZONA 16 MG, ANFOTERICINA B 5 MG, CADA VIAL ES PARA 500 ML DE MEDIO, CAJA CON 10 VIALES. | CAJA C/10 VIALES | 1 | BACTERIOLOGIA |  |  | 1 |  |  |  |
| 386 | R1455947 | TdT, ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 387 | R1459956 | TETRAOXIDO DE OSMIO | Capsula de 1g | 6 | ANAT. PATOLOG. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 388 |  | TIOSULFATO DE SODIO | fco de 250 g | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 389 | R1452097 | TIRAS INDICADORAS DE ANAEROBIOSIS IMPREGNADAS DE AZUL DE METILENO, TUBO C/25 TIRAS | ENV C/25 TIRAS | 4 | BACTERIOLOGIA |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 390 | R1454018 | TIRAS PARA PRUEBA DE NIACINA (AC. NICOTINICO) | ENV C/25 TIRAS | 4 | BACTERIOLOGIA |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 391 | R1453427 | VARILLA INDICADORA DE pH CON RANGOS DE 0-14, ESCALA COMPARATIVA, FCO CON 100 UNIDADES | FCO | 6 | PARA -MICO | 2 |  | 2 |  |  | 2 |
| 392 |  | VERDE BRILLANTE, COLORANTE PARA MEDIOS DE CULTIVO CRISTALINO (PFS) | Fco de 500 g | 2 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 393 |  | VIMENTINA, ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. | fco de 0.5 ml | 2 | ANAT. PATOLOG. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 394 |  | WT1, ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON ANTI-HUMANO CON APLICACIÓN EN MUESTRAS FIJADAS EN FORMALDEHIDO/EMBEBIDO EN PARAFINA. TEJIDO CONGELADO Y TEJIDO FRESCO. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2–8 ۫C, CADUCIDAD MÍNIMA 12 MESES. | fco de 0.5 ml | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |
| 395 | 808305270 | XILOL GRADO REACTIVO | FCO. 1 L | 1 | PARA -MICO | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 396 | R1450188 | YODATO DE SODIO | fco de 100 g | 6 | ANAT. PATOLOG. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 397 |  | β NICOTINAMIDE ADENINA DINUCLEOTIDE, REDUCED SODIUM SALT FORM (β-NADH) | fco de 1g | 1 | ANAT. PATOLOG. | 1 |  |  |  |  |  |

#### INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

12245002-008-10

ANEXO II

CALENDARIO DE ENTREGAS INCLUIDO EN EL ANEXO I

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

A N E X O    III

ACLARACIÓN DE DUDAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  ________________________________________________

MÉXICO, D. F. A ___ DE ______________ DE 2010

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

P r e s e n t e.

NOMBRE DE LICITANTE: ___________________________________________________________________

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR AL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ___________________

| P R E G U N T A S | R E S P U E S T A S |
| --- | --- |

A T E N T A M E N T E

| ______________________________ NOMBRE DEL REPRESENTANTE | ________________________________ CARGO | _____________________ F I R M A |
| --- | --- | --- |
| NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y PODRÁ SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. |

INSTRUCCIONES PARA FORMULAR EL FORMATO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA

ANEXO III.

NOTA IMPORTANTE: ESTE FORMATO DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDAR EL 08 DE JUNIO HASTA LAS 10:00 HRS., 24 HORAS PREVIAS A LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO DE ACLARACIÓN DE DUDAS POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FIRMADO POR SU PROPIO DERECHO O POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.

DEBERÁ ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LAS PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS QUE SOLICITE SEAS ACLARADAS POR EL INSTITUTO, ABSTENIÉNDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS.

DE CARÁCTER TÉCNICO.

DEBERÁ ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LAS PREGUNTAS SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS QUE SOLICITE SEAN ACLARADAS POR EL INSTITUTO, ABSTENIÉNDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS.

DE CARÁCTER LEGAL.

DEBERÁ ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LAS PREGUNTAS DE SENTIDO LEGAL QUE SOLICITE SEA ACLARADA POR EL INSTITUTO, ABSTENIÉNDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CARGO Y FIRMA.

DEBERÁ ANOTAR EL NOMBRE, CARGO Y ESTAR FIRMADA POR EL LICITANTE, QUE ESTE FACULTADO LEGALMENTE PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE LICITACIÓN.INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL _______________________________________

A N E X O  IV

MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA

MÉXICO, D. F.  A ____ DE _______________ DE 2010.

C.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ FRAGOSO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

P R E S E N T E .

EN RELACIÓN A LA  LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL______________________________________, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA TÉCNICA:

| No PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCIÓN COMPLETA | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | MARCA | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

A T E N T A M E N T E

| _______________________________ | ________________________ | ___________________________ |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO | FIRMA |
|  |  | SELLO DE LA EMPRESA: |
| NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. |

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

#### DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL _____________________________________

ANEXO   V

MODELO DE LA CARTA DE DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE BAJO LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

MÉXICO, D.F., A ____ DE ________________ DE 2010.

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

AT’N: C.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ FRAGOSO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

P r e s e n t e

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL______________________ RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ______________________.

EL SUSCRITO ______________________ EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE _____________________________________________. PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON EL TESTIMONIO NOTARIAL Nº ______________________, EXPEDIDO POR EL NOTARIO PÚBLICO  Nº ______________________, DE LA CIUDAD DE______________________, COMPAREZCO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA A DECLARAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, LA PERSONALIDAD DEBERÁ SER ACREDITADA CON (ACTA DE NACIMIENTO, CREDENCIAL DE ELECTOR O CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR MEXICANO)

QUE UNA VEZ LEÍDO DETALLADAMENTE EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, QUE NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS  ARTÍCULOS 50 Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

MI REPRESENTADA SE DA POR ENTERADA QUE EN CASO DE QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR RESULTASE FALSA, SERÁ CAUSA SUFICIENTE PARA QUE OPERE LA DESCALIFICACIÓN Y/O LA ANULACIÓN DEL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA.

LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

| ________________________________ NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ___________________________ FIRMA | ____________________________ CARGO |
| --- | --- | --- |

#### DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  _________________________________

A N E X O   VI

CARTA PODER

(NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL  PODER),   BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,  EN MI CARÁCTER DE (CARGO EN LA EMPRESA) DE  (NOMBRE DEL  LICITANTE),   SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL Nº ____________________ DE FECHA _________________, OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO Nº _________ DE ____________, Y QUE SE ENCUENTRA  INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE  NO.  ______________ EN LA CUIDAD DE (CD. DONDE SE REGISTRO).

(EL PÁRRAFO ANTERIOR NO ES APLICABLE A PERSONAS FÍSICAS)

POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A__________________________________________________, PARA

(NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER)

QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE ENTREGAR LAS PROPUESTAS, PARTICIPANDO ÚNICAMENTE COMO OYENTE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA LICITACIÓN.

____________________________________________________________

(LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN)

| ________________________________ NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER | _________________________________________ NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER |
| --- | --- |

T  E  S  T  I  G  O  S

| ______________________________________ NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | ______________________________________ NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |
| --- | --- |
| ESTE DOCUMENTO DEBERÁ ENTREGARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA |

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

#### SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

A N E X O    VII

#### PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ______________________________________________

| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: |  | DOMICILIO : |
| --- | --- | --- |
| R.F.C.: |  | FECHA DE COTIZACIÓN: |

| PARTIDA No | CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | MARCA | FABRICANTE | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | PRECIO OFERTADO MONEDA | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | $ |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA TOTAL | $ | $ |
| I. V. A. | $ | $ |
| TOTAL COTIZACIÓN | $ | $ |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  | SELLO : |
| CARGO: |  |  |  |  |
| NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE. |

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ANEXO VIII

CONSTANCIA DE DOCUMENTOS ENTREGADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  __________________________

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR |
| --- | --- |
| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  |  |
| 1.- ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO. DE ACUERDO AL MODELO DEL ANEXO XII. | documento 1 | si ( ) | NO ( ) |
| 2.- CARTA ORIGINAL DECLARANDO NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY (ANEXO V). | DOCUMENTO 2 | si ( ) | NO ( ) |
| 3.- CARTA COMPROMISO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN. | documento 3 | si ( ) | NO ( ) |
| 4- EN CASO DE DISTRIBUIDORES, CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE, PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE PROCEDIMIENTO. | documento 4 | si ( ) | NO ( ) |
| 5.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, GARANTIZANDO LA CALIDAD CON LA QUE CUENTAN LOS BIENES QUE OFERTA. | documento 5 | si ( ) | NO ( ) |
| 6.- COPIA DEL ALTA ANTE LA S. H. C. P. | documento 6 | si ( ) | NO ( ) |
| 7.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ABSTENCIÓN DE CONDUCTAS VENTAJOSAS EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS PARTICIPANTES. | documento 7 | si ( ) | NO ( ) |
| 8.- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE LOS PRECIOS DE SUS PROPUESTAS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DESLEALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE PRECIO O SUBSIDIO. | documento 8 | si ( ) | NO ( ) |
| 9- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE, ANEXO IX. | documento 9 | si ( ) | NO ( ) |
| 10.- CARTA PODER SIMPLE OTORGADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, EN CASO DE QUE NOMBRE A UN TERCERO PARA REPRESENTARLO (ANEXO VI). | documento 10 | si ( ) | NO ( ) |
| 11.- COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE | documento 11 | si ( ) | NO ( ) |
| 12.- EN CASO DE PRESENTAR PROPOSICIONES CONJUNTAS, SE DEBERÁ ENTREGAR EL CONVENIO AL QUE SE HACE ALUSIÓN EL NUMERAL 2.2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA | documento 12 | si ( ) | NO ( ) |
| 13.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTADA INTEGRA EL SECTOR DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS NACIONALES. DE ACUERDO AL ANEXO XIII. | documento 13 | si ( ) | NO ( ) |
| 14.- PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA EN PAPEL MEMBRETADO , DEBIDAMENTE REQUISITADO, DE ACUERDO AL MODELO DEL ANEXO IV DE LA CONVOCATORIA Y POR MEDIO MAGNÉTICO. | documento 14 | si ( ) | NO ( ) |
| 15.- REGISTRO DEL INSUMO, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SALUD SEÑALANDO A QUE PARTIDA OFERTADA CORRESPONDE | documento 15 | si ( ) | NO ( ) |
| 16.- ANEXOS TÉCNICOS, LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE CATÁLOGOS O INSERTOS TRANSCRITOS AL IDIOMA ESPAÑOL, REFERENCIANDO PERFECTAMENTE CADA PARTIDA OFERTADA. | documento 16 | si ( ) | NO ( ) |
| 17.- FORMATO PARA LA DICTAMEN TÉCNICO DE LAS PARTIDAS OFERTADAS SEGÚN EL ANEXO XIV DE ESTA CONVOCATORIA. | documento 17 | si ( ) | NO ( ) |
| 18.- EN CASO DE OFERTAR BIENES CON EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL SEÑALADO EN EL ARTICULO 28 DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DEBERÁ ANEXAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, RELACIONANDO LAS PARTIDAS QUE ESTÉN EN ÉSTE SUPUESTO | documento 18 | si ( ) | NO ( ) |
| 19.- ORIGINAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, DE ACUERDO AL MODELO DEL ANEXO VII. |  | si ( ) | NO ( ) |

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 		FIRMA:

SELLO

NOTA: EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR ÉSTA CONSTANCIA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y POR SEPARADO, DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y EL SOBRE DE LAS PROPUESTAS, EL DÍA Y HORA SEÑALADO PARA LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS (CON UNA COPIA PARA SU ACUSE DE RECIBO).

PARA REQUISITAR EL ANEXO VIII DEBERÁN CRUZAR CON “X”, LA OPCIÓN DE RESPUESTA QUE INDIQUE SI PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN DETALLADA EN EL MISMO

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ANEXO IX

__________________________________________________(NOMBRE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE: _________________________________________ (LICITANTE). Y EN SU CASO, LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DE ELLA.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL: LPI 12245002-008-10

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: REGISTRO PATRONAL DEL IMSS: DOMICILIO : CALLE Y NÚMERO: COLONIA : DELEGACIÓN O MUNICIPIO: CÓDIGO POSTAL: ENTIDAD FEDERATIVA: TELÉFONOS : FAX: CORREO ELECTRÓNICO: NO. DE ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA FECHA: SU ACTA CONSTITUTIVA: NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: FECHA: RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO LEGAL: DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: ESCRITURA PUBLICA NO: FECHA : NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

PROTESTO LO NECESARIO.

| FIRMA | LUGAR Y FECHA |
| --- | --- |
| NOTA : | EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, EN EL ORDEN INDICADO. |

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL ESCRITO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”

NOMBRE: ANOTAR EL NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA QUE TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES.

REPRESENTACIÓN DE: ANOTAR EL NOMBRE COMPLETO DEL LICITANTE. TRATÁNDOSE DE EMPRESAS, TAL Y COMO APARECE EN EL ACTA CONSTITUTIVA.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ANOTAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, A TRECE DÍGITOS, QUE OTORGO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL LICITANTE.

DOMICILIO, CALLE Y NÚMERO, COLONIA, DELEGACIÓN O MUNICIPIO, CÓDIGO POSTAL, ENTIDAD FEDERATIVA, TELÉFONOS, FAX Y CORREO ELECTRÓNICO: ANOTAR LA CALLE Y EL NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR, LA COLONIA, LA DELEGACIÓN (PARA EL D. F.) O EL MUNICIPIO (PARA LOS ESTADOS), EL CÓDIGO POSTAL, LA ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO), LOS NÚMEROS DE TELÉFONO, FAX Y CORREO ELECTRÓNICO, DONDE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EL LICITANTE.

No. DE ESCRITURA PUBLICA: EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA.

FECHA: ANOTAR LA FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DEL LICITANTE.

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: ANOTAR EL NOMBRE COMPLETO, EL NÚMERO Y EL LUGAR DONDE SE UBICA EL NOTARIO PÚBLICO QUE DIO FE DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ANOTAR EL NOMBRE COMPLETO DEL LICITANTE.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: ANOTAR LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL OBJETO SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, DONDE CONSTE QUE ENTRE SUS FUNCIONES SE ENCUENTRAN LAS NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO.

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: ANOTAR LAS DESCRIPCIONES DE LAS MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA.

NOMBRE DEL APODERADO LEGAL: ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE ES EL APODERADO LEGAL ACREDITADO POR EL LICITANTE.

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES (ESCRITURA PÚBLICA No., FECHA, NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO): ANOTAR EL NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA, FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN EL NOMBRE, Y NÚMERO DONDE SE UBICA EL NOTARIO PÚBLICO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGARON LAS FACULTADES SUFICIENTES DEL REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS, ASÍ COMO DESCRIBIR EN FORMA COMPLETA LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS.

FIRMA: EL REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ ESTAMPAR SU FIRMA.

LUGAR Y FECHA: ANOTAR EL LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTE ESCRITO, QUE DEBERÁ COINCIDIR CON LA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA  INTERNACIONAL

ANEXO XI

PÓLIZA DE GARANTÍA

(SÓLO EN CASO DE SER ADJUDICADO)

($ MONTO DE GARANTÍA) (IMPORTE CON LETRA)

A FAVOR DE: INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

POR: (NOMBRE DE LA EMPRESA ADJUDICADA)

(NOMBRE DE FINANCIERO), SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $0.00 (IMPORTE CON LETRA)

PARA GARANTIZAR POR EMPRESA ADJUDICADA, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. AD-000 , DE FECHA DD-MM-AA , DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 12245002-008-10, CELEBRADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA Y NUESTRO FIADO EMPRESA ADJUDICADA, CON UN IMPORTE TOTAL DE $IMPORTE  (IMPORTE CON LETRA), PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS.

(NOMBRE DE FINANCIERO), EXPRESAMENTE DECLARA:

- QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR TODOS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDOS EN EL CONTRATO, INCLUSO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN A CARGO DEL PROVEEDOR.

- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

- QUE PARA LIBERAR O CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL INSTITUTO.

- EN EL CASO DE QUE EL CONVENIO MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO “EL PRESTADOR” DEBERÁ PRESENTAR LA MODIFICACIÓN A LA FIANZA.

- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ANEXO XII

__________________________________________________(NOMBRE), MANIFIESTO MI INTERÉS EN PARTICIPAR  EN LA LICITACIÓN No. LPI- 12245002-008-10.A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE: _________________________________________ (LICITANTE).

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS,

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL: LPI 12245002-008-10

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DOMICILIO : CALLE Y NÚMERO: COLONIA : DELEGACIÓN O MUNICIPIO: CÓDIGO POSTAL: ENTIDAD FEDERATIVA: TELÉFONOS : FAX: CORREO ELECTRÓNICO: NO. DE ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA FECHA: SU ACTA CONSTITUTIVA: NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

NOMBRE DEL APODERADO LEGAL: DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: ESCRITURA PUBLICA NO: FECHA : NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

PROTESTO LO NECESARIO.

| FIRMA | LUGAR Y FECHA |
| --- | --- |
| NOTA : | EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, EN EL ORDEN INDICADO. |

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ANEXO XIII

FORMATO DE MANIFESTACIÓN PARA LAS PYMES

_________________ de ______________ de _________ (1)

__________________________(2)

P r e s e n t e .

Me refiero al procedimiento ___________________(3) No. ______________(4) en el que mi representada, la empresa ______________________________(5) participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ________(6), cuenta con ______(7) empleados de planta registrados ante el IMSS y con _______(8) personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de ___________________(9) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.  Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______(10), atendiendo a lo siguiente:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño (19) | Sector (6) | Rango de número de trabajadores (7) + (8) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde 100.01 hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |

* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

(7) (8) 	El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8).

(10) 	El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ________________________(11); y que el Registro Federal de Contribuyentes del(los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es(son): ____________________________(12).

A T E N T A M E N T E

___________________________________(13)

INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO XIII

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. |
| 4 | Indicar el número respectivo del procedimiento. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 6 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios). |
| 7 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS. |
| 8 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 9 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 10 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 11 | Indicar el Registro Federal de contribuyentes del licitante. |
| 12 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del(los fabricante(s) de los bienes que integran la oferta. |
| 13 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL _______________________________________

A N E X O  XIV

FORMATO PARA EL DICTAMEN  TÉCNICO

MÉXICO, D. F.  A ____ DE _______________ DE 2010.

C.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ FRAGOSO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

P R E S E N T E .

EN RELACIÓN A LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL____________,  ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA TÉCNICA EN REPRESENTACIÓN DEL LICITANTE: ________________________________________________.

|  |  |  |  | PARA LLENADO EXCLUSIVO DEL INP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CUMPLE | RAZÓN POR LA QUE NO CUMPLE |  |  |  |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN COMPLETA | PRESENTACIÓN | MARCA/ | SI | NO |  | ADSCRIPCIÓN | NOMBRE | FIRMA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

| A T E N T A M E N T E _______________________________ | ________________________ | ___________________________ |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO | FIRMA |
|  |  | SELLO DE LA EMPRESA: |
| NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. |

MODELO DE CONTRATO

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA “EL INSTITUTO”:

Que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que rige su organización y funciones según lo dispuesto por la Ley de los Institutos nacionales de Salud, publicada en el  D. O. F. el 26 de mayo del 2000; y que para el ejercicio de sus funciones, en los términos de lo establecido puede realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiera para la prestación de los servicios a su cargo, la representación recae en el Director General, quien delega sus funciones para la celebración del presente, al Director de Administración, cuyo nombre aparece en el anverso y reverso de este instrumento, señalando como su domicilio el número 3700 “C” de la Avenida de los Insurgentes Sur, Colonia Insurgentes Cuicuilco, en la Ciudad de México, Distrito Federal., C.P. 04530.

II. DECLARA “EL PROVEEDOR”:

Es una sociedad y/o persona moral legalmente constituida, de acuerdo a las leyes mexicanas y no se encuentra en estado de quiebra o suspensión de pagos, ni intervenida judicial o administrativamente y está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y patrimoniales, no encontrándose en los supuestos del Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; contando con los elementos propios y suficientes a que hacen mención los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, y cuyo Registro Federal de Contribuyentes. y domicilio se indican al anverso del presente, y que su representante cuenta con las facultades suficientes para suscribir este contrato.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- El objeto del contrato consiste en la adquisición por parte de “EL INSTITUTO”, a “EL PROVEEDOR” de los bienes indicados en el anverso de este instrumento, el cual se llevará a cabo según lo previsto en este contrato, y las especificaciones y recomendaciones que estime pertinentes “EL INSTITUTO”, pudiéndose incrementar hasta en un 20% la cantidad pactada de bienes, siempre que se cuente con el presupuesto aprobado y disponible, en el entendido que se mantendrán los mismos precios y condiciones de entrega.

SEGUNDA.- “EL INSTITUTO” cubrirá a “EL PROVEEDOR” la cantidad señalada en el anverso de este instrumento, por concepto de pago de los bienes objeto de este contrato, precio considerado fijo, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto.

TERCERA.- Las cantidades que se cubrirán a “EL PROVEEDOR”, se pagarán en moneda nacional, y compensarán a éste por insumos, transporte y en general todos los gastos de operación que se generen con motivo de este instrumento.

CUARTA.- Para efecto de este contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar y emplear insumos y materiales de calidad óptima, transporte en condiciones adecuadas, personal especializado y en cantidad suficiente, así como para el caso de requerirlo, elaboración, mezcla, laboratorios, maquinaria, equipo, envase y embalaje idóneos  de conformidad con las normas aplicables.

QUINTA.- “EL PROVEEDOR” garantiza que los bienes a suministrar son nuevos y de calidad óptima, por lo que se compromete a  sustituirlos a la brevedad para el caso de defectos de fabricación, adulteración o contaminación.

SEXTA.- La vigencia de este contrato, será a partir de la fecha de suscripción del mismo y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, en los términos y condiciones señalados al anverso de este instrumento.

SÉPTIMA.- “EL PROVEEDOR”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo del suministro a que se refiere el presente contrato, será respecto de éste, el único responsable de las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social y civiles que resulten así como las que se originen con terceros; “EL PROVEEDOR” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en contra de él o de “EL INSTITUTO”, sea cual fuere la naturaleza del conflicto, de igual forma vigilará y será responsable de que sus trabajadores observen las disposiciones vigentes en materia de higiene, seguridad, instalación de equipo y transportación, así mismo, se compromete a sacar en paz y a salvo a “EL INSTITUTO” de toda reclamación que con motivo del presente contrato pretendiese su personal, pagando en todo caso  los gastos y prestaciones necesarias.

OCTAVA.- “EL PROVEEDOR” asume toda la responsabilidad por violar o transgredir las disposiciones vigentes aplicables o relacionadas con el objeto del contrato, particularmente las inherentes a propiedad intelectual  industrial y fiscal, así como las relativas a seguridad respecto de los bienes a suministrar, cuando por ello resulte perjudicado el interés o derechos de “EL INSTITUTO”; de igual modo asume la responsabilidad que resulte por violar o transgredir las disposiciones internas de “EL INSTITUTO” cuando con motivo del contrato acceda a sus instalaciones y bienes.

NOVENA.- Le estará estrictamente prohibido a “EL PROVEEDOR” incumplir a los términos y condiciones de este contrato, suministrar insumos en mal estado, adulterados, alterados, contaminados, o que no sean de calidad óptima; emplear en  el proceso de los bienes, insumos en las condiciones señaladas anteriormente; emplear en el envase y embalaje de los bienes, materiales no idóneos; que se encuentren en las condiciones señaladas anteriormente, o que faciliten la descomposición o dificulten el uso de los productos; emplear en el envase y embalaje materiales legalmente prohibidos; omitir, cuando sean obligatorios, las leyendas  de advertencia de riesgos a la salud o las indicaciones, precauciones y otros textos o datos legalmente indicados; suministrar bienes con fecha de caducidad vencida, en su caso, realizar, o permitir que su personal realice actos en perjuicio de los bienes de “EL INSTITUTO” o de las personas que en el mismo se encuentren, ceder, traspasar o en cualquier forma enajenar, total o parcialmente, a título oneroso o gratuito, los derechos y obligaciones de este contrato y en general realizar actos que impliquen contravención a las disposiciones  legales y contractuales que normen el cumplimiento del contrato.

DÉCIMA.- “EL PROVEEDOR” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “EL INSTITUTO” o a terceros con motivo de la ejecución del presente contrato, cuando los daños y perjuicios resulten de su incumplimiento en cualquiera de las  obligaciones señaladas en este instrumento, conviniendo en este acto, en que el pago de los daños y perjuicios lo hará “EL PROVEEDOR” dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación que “EL INSTITUTO” le haga.

DÉCIMA PRIMERA.- Tratándose de atraso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento, “EL PROVEEDOR” se obliga a pagar a “EL INSTITUTO” por concepto de pena convencional el 0.5% del valor del contrato por cada día de atraso, mismas que no excederán el monto de la garantía de cumplimiento y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados

DÉCIMA SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” otorgará a “EL INSTITUTO” dentro de los 10 (diez) días  naturales siguientes a la firma del contrato, garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente instrumento le impone, por el diez por ciento del monto total del contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado, mediante los siguientes documentos: deberá presentar su garantía como sigue: cheque de caja o certificado a nombre del Instituto NACIONAL de Pediatría por el monto señalado; contratos de $1.00 hasta $20,000.00 no requieren garantía de cumplimiento. Cuando el importe del contrato sea de $20,001.01 a $100,000.00 deberá entregar fianza, cheque de caja o certificado a nombre del Instituto NACIONAL de Pediatría. Cuando el importe del contrato rebase los $100,000.01 deberá entregar fianza. La fianza en ambos casos ser{a  expedida por Institución Mexicana con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos establecidos en el formato para tal fin (que se otorga para  garantizar todas las estipulaciones contenidas en el contrato, incluido el pago de daños y perjuicios, que la fianza garantiza la entrega total de los bienes contratados, en los términos pactados, que para cancelar la fianza será requisito indispensable la autorización  y expresa por escrito de “EL INSTITUTO”, y que la institución afianzadora se somete expresamente a lo preceptuado por los artículos 93 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor y renuncia a los beneficios de orden y excusión a que se refieren los artículos 2815 y 2822 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal). En caso de prórroga de la vigencia del contrato, “EL PROVEEDOR”  otorgará nueva fianza en los términos de la presente cláusula. Se podrá exceptuar de la garantía de cumplimiento del contrato cuando el surtimiento del bien prestación del servicio se realice dentro de los primeros diez días naturales siguientes a partir de la emisión del contrato, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, de lo contrario entregara la garantía de cumplimiento.

DÉCIMA TERCERA.- Las partes conviene en que “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato, con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a “EL PROVEEDOR, en los siguientes casos: Por el incumplimiento de “EL PROVEEDOR” al otorgamiento  de la garantía de cumplimiento, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiere sufrir “EL INSTITUTO” por la falta del suministro de los bienes; si “EL PROVEEDOR” no suministrare los bienes objeto del contrato de acuerdo a lo convenido por las partes, si suspendiere injustificadamente el suministro  de los bienes, o insumos de calidad óptima, si violare o transgrediere cualquier tipo de disposiciones vigentes aplicables o relacionadas con el objeto del contrato, particularmente las inherentes a propiedad intelectual o industrial, y las referentes a seguridad en el manejo de los bienes, cuando con ello resulte perjudicado el interés o derechos de “EL INSTITUTO”, de igual modo tendrá derecho a rescindir el contrato si  la violación o trasgresión se refiere a disposiciones internas del mismo, cuando con motivo del contrato “EL PROVEEDOR” acceda a sus instalaciones y bienes; si cediere, traspasare o en cualquier forma enajenare, total o parcialmente, a título oneroso o gratuito, los derechos y obligaciones de este contrato; si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos, por autoridad competente; y en general por cualquier otra causa imputable a “EL PROVEEDOR”  o su personal que implique incumplimiento total o parcial, a lo previsto en este contrato.

DÉCIMA CUARTA.- Si se actualizan una o varias hipótesis de las previstas en la cláusula anterior, “EL INSTITUTO” requerirá por escrito a “EL PROVEEDOR”, para que dentro del término de 3 (tres) días  naturales a partir de la comunicación, sea subsanada la deficiencia, si al final de dicho término  “EL PROVEEDOR” no cumpliere satisfactoriamente dicho requerimiento, “EL INSTITUTO” podrá ejercitar el derecho de rescisión del presente contrato, bastando para ello la comunicación prevista en la cláusula precedente y en tal caso podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento prevista en la cláusula Décima Cuarta, independientemente de reclamar los daños y perjuicios que correspondan. Acuerdo a lo que establece el artículo 54 de la Ley de AdquisiCIONES,  Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA QUINTA.-  Las partes convienen en que ”EL INSTITUTO” podrá dar por terminado el contrato, en cualquier momento, por razones de interés general, debiendo de notificar de ello a “EL PROVEEDOR”; asimismo, convienen en que la terminación de este contrato, no afectará de manera alguna la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad.

DÉCIMA SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento del contrato, y para lo no previsto en el mismo, las partes se someten a lo dispuesto en la legislación federal aplicable, así como a la jurisdicción de los Tribunales de la Federación en la Ciudad de México, renunciando a la jurisdicción y competencia que pudiere corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

DÉCIMA SÉPTIMA.- “EL INSTITUTO” podrá suspender temporalmente los efectos del presente contrato dando aviso por escrito con cinco días naturales de anticipación, cuando concurra razones de carácter presupuestal o cualquier otra causa justificada pudiendo activar este contrato toda vez que halla desaparecido las causas de la suspensión temporal, notificando por escrito a “EL PROVEEDOR”  la fecha en que deberá reanudar la entrega de los bienes.

Leído que fue el contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo firman en el anverso y reverso en la Ciudad de México, Distrito Federal.

POR “EL INP”                                                                	  	POR “EL PROVEEDOR”

DIRECTOR                                          	  			REPRESENTANTE LEGAL

DE ADMINISTRACIÓN