UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN

PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LPI-29005001-004-11

CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO CIENTÍFICO PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

NOTA:

SE ACEPTAN PROPUESTAS ELECTRÓNICAS MEDIANTE EL SISTEMA COMPRANET

GUANAJUATO, GTO., A 17 DE FEBRERO  DEL 2011.

INDICE

CALENDARIZACIÓN	5

DOCUMENTO 1 LISTADO DE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA PARTICIPAR	6

A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE APLICARÁN	7

B. INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA	7

CONVOCATORIA PÚBLICA INTERNACIONAL	13

A. INTRODUCCIÓN	17

1. FUENTE DE LOS RECURSOS	17

2. PROPUESTAS ELECTRÓNICAS	17

3. LICITANTES CALIFICADOS	17

4. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O PARTIDAS	17

5.  DECLARACIÓN DE LICITACIÓN O PARTIDA DESIERTA	18

6. COSTO DE LA PREPARACIÓN DE OFERTAS	18

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.	18

7. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	18

8. ACLARACIÓN A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	18

9. MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	19

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS	20

11. IDIOMA DE LAS OFERTAS	20

12. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA	20

13. FORMULARIO DE LA OFERTA	20

14. PRECIOS DE LA OFERTA	20

16. DOCUMENTACIÓN QUE ESTABLEZCA QUE EL LICITANTE PUEDE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y CUMPLIR CON EL CONTRATO	21

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LA ELEGIBILIDAD DE LOS BIENES Y DE SU CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	21

19. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA	22

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA	23

21. SELLADO Y MARCA DE LAS OFERTAS	23

23. OFERTAS EXTEMPORÁNEAS	24

24. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE OFERTAS	24

25. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA	24

E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	24

26. APERTURA DE OFERTAS POR EL COMPRADOR	24

27. FALLO	25

28. ACLARACIÓN DE OFERTAS	26

29. EXAMEN PRELIMINAR	26

30. VARIACIONES EN EL PLAN DE PAGOS	27

31. CONVERSIÓN A UNA MONEDA COMUN (NO APLICA PARA ESTE PROCESO)	27

32. DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE	27

33. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS	27

34. COMUNICACIONES CON EL COMPRADOR	27

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	28

35. CALIFICACIÓN POSTERIOR	28

36. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN	28

37. DERECHO DEL COMPRADOR DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN	28

38. DERECHO DEL COMPRADOR DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIERA OFERTA	29

39. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN	29

40. FIRMA DEL CONTRATO	29

41. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	29

43. RESCISIÓN DEL CONTRATO	30

44. PENAS CONVENCIONALES	30

45. INCONFORMIDADES	31

46. ASISTENCIA A LAS DIVERSAS ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN	31

47. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO	31

DOCUMENTO 2  FORMATO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	32

DOCUMENTO 3 CARTA DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DE LAS BASES	33

DOCUMENTO 9 Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)	34

DOCUMENTO 10  FORMATO FISCAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	37

DOCUMENTO 15 ANEXO VI	38

FORMATO DE COMPARACIÓN TÉCNICA	62

DOCUMENTO 24.- ANEXO XIII. FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS.	63

DOCUMENTO 25. FORMULARIO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS (DE LOS BIENES LICITADOS)	64

DOCUMENTO 26. RESUMEN ECONÓMICO	65

DOCUMENTO 28. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO	66

DOCUMENTO 30. FORMATO DE CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN	67

DOCUMENTO 31. CONTRATO	69

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LPI-29005001-004-11 CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO CIENTÍFICO PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

CALENDARIZACIÓN

| EVENTO | FECHA | LUGAR | HORA |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicación en Compranet y DOF | 17 DE FEBRERO DE 2011 | Compranet y DOF | --------- |
| Disponibilidad de bases | DEL 17 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2011 | Compranet, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES | --------- |
| Junta Aclaratoria | 4 DE MARZO DE 2011 | SALA DE LICITACIONES de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS | 10:00 HRS |
| Recepción y apertura de propuestas Técnicas y Económicas | 10 DE MARZO DEL 2011 | SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS. | 10:00 HRS |
| Fallo | DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA APERTURA DE PROPUESTAS | COMPRANET Y JUNTA PÚBLICA EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS. |  |
| Firma de contrato | DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO (ART. 46 L.A.A.S.S.P.) | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES |  |
| Entrega de Bienes | 20 DÍAS HÁBILES | EN LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DEPENDIENDO DE LO QUE INDIQUE CADA PARTIDA. | DE 8:00 A 15:30 |

DOCUMENTO 1 LISTADO DE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA PARTICIPAR

A  N  E  X  O   I

| D E S C R I P C I Ó N | S I | N O | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| A S P E C T O L E G A L |  |  |  |
| Documento 1: Anexo I: Listado de documentación requerida para participar. |  |  |  |
| Documento 2: Anexo II: Formato Legal |  |  |  |
| Documento 3: Anexo III: Carta de aceptación de términos de las bases. |  |  |  |
| Documento 4: Carta bajo protesta de no encontrarse en los supuestos de los Artículos 50 y 60 de la L.A.A.S.S.P. |  |  |  |
| Documento 5: Carta bajo protesta de no rescisión, cancelación, o en situación de mora. |  |  |  |
| Documento 6: Declaración de Integridad. |  |  |  |
| Documento 7: Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste el sostenimiento de la propuesta por un periodo de 120 días naturales. |  |  |  |
| Documento 8: Carta bajo protesta de no inhabilitación. |  |  |  |
| Documento 9: Anexo IV: Carta bajo protesta de decir verdad en donde manifieste conocer los lineamientos de la convocatoria contra el cohecho |  |  |  |
| A S P E C T O F I N A N C I E R O |  |  |  |
| Documento 10: Anexo V: Formato Fiscal para presentacion de ofertas. Y copia de Ultima declaración ante el S.A.T. |  |  |  |
| A S P E C T O T É C N I C O |  |  |  |
| Documento 11: Escrito en el que el representante manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o su representada. |  |  |  |
| Documento 12: Copia de las normas y certificados ISO |  |  |  |
| Documento 13: Curriculum de la empresa inc. Lista clientes y suministros. |  |  |  |
| Documento 14: Garantía de los bienes |  |  |  |
| Documento 15: Anexo VI: Oferta técnica detallada del proveedor. |  |  |  |
| Documento 16: Carta de distribuidor autorizado del fabricante. |  |  |  |
| Documento 17: Carta bajo protesta de contar con centros de serv. Instalado. |  |  |  |
| Documento 18: Tiempos de respuesta menor a 48 hrs. p/mant. correctivo. |  |  |  |
| Documento 19: Carta bajo protesta de contar con stock de refacciones por 5 años. |  |  |  |
| Documento 20: Catálogos y/o boletines técnicos ajustados totalmente a oferta. |  |  |  |
| Documento 21: Anexo VII: Formato de comparación técnica. |  |  |  |
| Documento 22: Carta de servicios conexos. |  |  |  |
| Documento 23: Software en español (para las partidas en las que aplique). |  |  |  |
| Documento 24: Anexo XIII. Formato para el procedimiento de licitación internacional bajo la Cobertura de Tratados. |  |  |  |
| A P E C T O E C O N Ó M I C O |  |  |  |
| Documento 25: Anexo VIII: Cotización conforme al formulario y lista de precios. |  |  |  |
| Documento 26: Anexo IX: Resumen económico. |  |  |  |
| A S P E C T O S G E N E R A L E S |  |  |  |
| Documento 27: Estratificación de la empresa (Opcional) |  |  |  |

A  N  E  X  O   IA

LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR QUE SEA ADJUDICADO CON ALGUNA(S) PARTIDAS:

Docuemento 28: Anexo X.-Encuesta de transparencia de procedimiento.

Documento 29: Evidencia de consulta en el sat.

Documento 30: Anexo XI.-Formato de carta de entera satisfacción.

Documento 31: Anexo XII.- Contrato.

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LPI-29005001-004-11

## A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE APLICARÁN

A.1 CAPACIDAD LEGAL

EL LICITANTE DEMOSTRARÁ EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA ASÍ COMO DE SU REPRESENTANTE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ASPECTO LEGAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA INC. B.

A.2 CAPACIDAD FINANCIERA

EL LICITANTE DEMOSTRARÁ CAPACIDAD FINANCIERA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ASPECTO FINANCIERO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA INC. B.

A.3 CAPACIDAD TÉCNICA

EL LICITANTE DEMOSTRARÁ SU CAPACIDAD TÉCNICA DANDO CUMPLIMIENTO A CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ASPECTO TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA INC. B. Y LOS SEÑALADOS EN CADA PARTIDA EN QUE EL LICITANTE PARTICIPE.

A.4 CAPACIDAD ECONOMICA

EL LICITANTE DEMOSTRARÁ SU CAPACIDAD ECONÓMICA DANDO CUMPLIMIENTO A CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ASPECTO ECONÓMICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA INC. B.

## B. INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

LA PROPUESTA ESTARÁ INTEGRADA CONFORME A LOS REQUIRIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR 1 SOBRE CERRADO, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE Y SE DEBERÁ SEÑALAR QUE ES LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL O DOCUMENTACIÓN EN COPIA, DE LA SIGUIENTE MANERA:

SOBRE EXTERIOR  ASPECTO TÉCNICO, QUE CONTENDRÁ:

SOBRE INTERIOR PROPUESTA TÉCNICA ORIGINAL POR PARTIDA Y EN CD

SOBRE INTERIOR PROPUESTA TÉCNICA COPIA POR PARTIDA

SOBRE INTERIOR ASPECTO FINANCIERO ORIGINAL

SOBRE INTERIOR ASPECTO FINANCIERO COPIA

SOBRE INTERIOR ASPECTO LEGAL ORIGINAL

SOBRE INTERIOR ASPECTO LEGAL COPIA.

SOBRE INTERIOR PROPUESTA ECONÓMICA ORIGINAL POR PARTIDA Y EN CD

SOBRE INTERIOR PROPUESTA ECONÓMICA COPIA POR PARTIDA.

EL NO PRESENTAR LAS COPIAS Y EL CD POR PARTIDA SOLICITADAS, NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN. ESTOS REQUISITOS SE SUGIEREN PARA FACILITAR Y AGILIZAR LA REVISIÒN DE DOCUMENTOS Y LA EVALUACIÒN CORRESPONDIENTE.

LOS PARTICIPANTES QUE ENVÍEN SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁN DE REMITIR LOS FORMATOS SOLICITADOS EN UN ARCHIVO .ZIP (COMPRIMIDO) CON EL NOMBRE DEL DOCUMENTO A QUE SE REFIERE Y CON CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES EXTENSIONES: DOC, HTML, GIF, JPG, ó PDF. Y DE PREFERENCIA REMITIRLO EN FORMATO COMPRIMIDO CON EXTENSIÓN .EXE,  DE TAL FORMA DE NO EXCEDER DE 30 MB CADA ARCHIVO.

LA FECHA LÍMITE DE REGISTRO PARA UN PROVEEDOR QUE PARTICIPA EN FORMA ELECTRÓNICA, SERÁ HASTA UN DÍA ANTES DE LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS.

EN CASO DE QUE ALGUN PARTICIPANTE HICIERA LLEGAR SU PROPUESTA VIA ELECTRÓNICA Y SE PRESENTE TAMBIEN CON UNA PROPUESTA ELABORADA DE LA MANERA TRADICIONAL, DEBERA DE HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE Y DEFINIR CUAL DE SUS PROPUESTAS SERA LA QUE PRESENTARÁ ANTES DEL COMIENZO DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS, YA QUE NO SE ADMITIRAN AMBAS O UNA COMBINACION O COMPLEMENTO ENTRE AMBAS.

EL SOBRE INTERIOR LEGAL DEBE CONTENER:

- DOCUMENTO 1.- ANEXO I LISTADO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE   SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE DE “LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR”

- DOCUMENTO 2.- ANEXO II (DATOS LEGALES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL). EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL AMBOS CERTIFICADOS ANTE NOTARIO PÚBLICO Y COPIAS SIMPLES PARA SU ARCHIVO. PARA PROVEEDORES QUE CUENTEN CON REGISTRO AL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD SOLO DEBERÁN PRESENTAR COPIA DE DICHO REGISTRO. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “FORMATO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS”

- DOCUMENTO 3.- ANEXO III CARTA DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DE LAS BASES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LAS BASES”

- DOCUMENTO 4.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN LA QUE MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL ARTÍCULO 8 FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA L.A.A.S.S.P.”.

- DOCUMENTO 5.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN LA QUE MANIFIESTEN QUE A DICHA EMPRESA NO SE LE HA RESCINDIDO O CANCELADO CONTRATO, ASÍ COMO DE NO ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE MORA EN TIEMPOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, TANTO EN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN COMO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE NO RESICIÓN, CANCELACIÓN O EN SITUACIÓN DE MORA”.

- DOCUMENTO 6.- DECLARACION DE INTEGRIDAD.- EN LA QUE MANIFIESTEN POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE DE “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD”.

- DOCUMENTO 7.- CARTA DE SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA POR  UN PERIODO DE 120 DÍAS NATURALES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE  MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “SOSTENIMIENTO DE PROPUESTA ECONÓMICA”.

- DOCUMENTO 8.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN LA QUE MANIFIESTEN QUE POR SU CONDUCTO, NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN LA L.A.A.S.S.P. O EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LOS TERMINOS DE LOS MISMOS PRECEPTOS.  EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE NO INHABILIATACIÓN”.

- DOCUMENTO 9.- ANEXO IV CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE MANIFIESTE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA CONVENCIÓN CONTRA EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). EL PARTICIPANTE QUE ENVIE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRONICA, DEBERA REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE DE “CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS CONTRA EL COHECHO”

EL SOBRE INTERIOR FINANCIERO DEBE CONTENER:

- DOCUMENTO 10.- ANEXO V FORMATO FISCAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES. ANEXAR COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “FORMATO FISCAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS”

EL SOBRE INTERIOR TÉCNICO DEBE CONTENER LA DOCUMENTACIÓN POR EL TOTAL DE LAS PARTIDAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA MÁS LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA CONFORME A DICHA PARTIDA:

- DOCUMENTO 11.- ESCRITO EN QUE EL REPRESENTANTE DEL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA.

- DOCUMENTO 12.- COPIA DE  LAS NORMAS Y CERTIFICADOS ISO SOLICITADOS EN LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS PARA LOS BIENES. LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR CERTIFICADO EMITIDO POR UN ORGANISMO DE  CERTIFICACION, ACREDITADO EN LA RAMA O SECTOR, POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACION AUTORIZADA EN LOS TERMINOS DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACION Y SU REGLAMENTO. EN EL SUPUESTO DE QUE NO EXISTAN ORGANISMOS DE CERTIFICACION ACREDITADOS, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CERTIFICADOS DE CALIDAD”.

- DOCUMENTO 13.- CURRICULUM DE LA EMPRESA INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES Y SUMINISTROS, DEBIENDO PROPORCIONAR LOS TELÉFONOS Y PERSONAS A QUIEN CONTACTAR (COMO MÍNIMO CINCO). EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CURRICULUM DE LA EMPRESA”

- DOCUMENTO 14.- GARANTÍA DE LOS BIENES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “GARANTIA DE LOS BIENES”.

- DOCUMENTO 15.- ANEXO VI OFERTA TÉCNICA DETALLADA OFRECIDA POR EL PROVEEDOR. CONFORME A LO SOLICITADO POR LA UNIVERSIDAD. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “OFERTA TÉCNICA DETALLADA”.

- DOCUMENTO 16.- CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, DEL FABRICANTE O DEL MAYORISTA AUTORIZADO. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO”.

- DOCUMENTO 17.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON CENTROS DE SERVICIO INSTALADO DE PREFERENCIA EN LA REGIÓN (500 Km A LA REDONDA TOMANDO COMO REFERENCIA LA CIUDAD DE GUANAJUATO) CON UN MÍNIMO DE TRES TÉCNICOS PARA ATENDER CUALQUIER TIPO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CENTROS DE SERVICIO”.

- DOCUMENTO 18.- LOS TIEMPOS DE RESPUESTA (MENOR A 48 HORAS) PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO. LA UNIVERSIDAD ESTA SOLICITANDO 24 HRS. PARA LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA Y MENOS DE 48 HRS. PARA SU CORRECCIÓN, CON SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES, Y DE 60 DÍAS NATURALES EN CASO DE BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA SI COSTO PARA EL COMPRADOR. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “MANTENIMIENTO CORRECTIVO”.

- DOCUMENTO 19.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON UN STOCK DE REFACCIONES POR 5 AÑOS DE PREFERENCIA EN LA REGIÓN PARA GARANTIZAR CUALQUIER REPARACIÓN DE EMERGENCIA. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “STOCK DE REFACCIONES”.

- DOCUMENTO 20.- CATÁLOGOS Y/O BOLETINES TÉCNICOS AJUSTADOS EN SU TOTALIDAD A LA PROPUESTA TÉCNICA QUE LOS PROVEEDORES ESTEN OFERTANDO, ESTO SIGNIFICA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS DEBEN DE APARECER EN SU TOTALIDAD EN LOS CATÁLOGOS Y/O BOLETINES QUE SE PRESENTAN. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CATALOGOS Y BOLETINES”. . SE REQUIERE QUE CUANDO LOS CATÁLOGOS DE LOS BIENES PUEDAN SER BAJADOS DE INTERNET, SE ENVÍE ÚNICAMENTE UN ARCHIVO CON LA REFERENCIA DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE LA PÁGINA WEB.

- DOCUMENTO 21.- ANEXO VII. FORMATO DE COMPARACIÓN TÉCNICA. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “FORMATO DE COMPARACIÓN TÉCNICA”.

- DOCUMENTO 22.- CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO CON LOS SERVICIOS CONEXOS (GARANTÍAS, ENTREGA, ETC.) REQUERIDOS. DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “SERVICIOS CONEXOS”.

- DOCUMENTO 23.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL SOFTWARE QUE SE ENTREGARÁ SERÁ EN IDIOMA ESPAÑOL, CON SUS RESPECTIVOS MANUALES Y LICENCIAS ORIGINALES. APLICA ÚNICAMENTE PARA PARTIDAS QUE INCLUYAN SOFTWARE, EN CASO DEL QUE EL SOFTWARE OFERTADO SEA EN IDIOMA INGLÉS, DEBERÁ ENTREGAR CARTA EN DONDE EXPLIQUE EL ORIGEN DEL PRODUCTO.

EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “SOFTWARE EN ESPAÑOL.

DOCUMENTO 24.-ANEXO XIII. FORMATO PARA PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN INTERNACIONAL  BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE  MANERA ELECTRÓNICA,  DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “FORMATO PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS”

EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS NO CONTENGAN GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, TENDRÁ QUE ENTREGAR EL DOCUMENTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CON UN GRADO DE CONTENIDO NACIONAL CERO.

SOBRE ECONÓMICO:

EL SOBRE INTERIOR ECONÓMICO DEBE PRESENTARSE POR PARTIDA EN ORIGINAL Y COPIA Y DEBE CONTENER:

- DOCUMENTO 25.- ANEXO VIII. COTIZACIÓN CONFORME AL FORMULARIO Y LISTA DE PRECIOS. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “COTIZACION CONFORME A FORMULARIO”.

- DOCUMENTO 26.- ANEXO IX. RESUMEN ECONÓMICO. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “RESUMEN ECONOMICO

DOCUMENTACIÓN QUE, A ELECCIÓN DEL LICITANTE PODRÁ INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, QUE SE CONSIDERA QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA:

- DOCUMENTO 27. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE MANIFIESTE LA ESTRATIFICACIÓN POR NÚMERO DE TRABAJADORES DE SU EMPRESA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ART. 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESAPUBLICADA EN EL D.O.F. EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2002. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “DOCUMENTO 27”. (PRESENTACION OPCIONAL)

LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN, DEBERÁN ENTREGAR A MÁS TARDAR”. EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO, LA ENCUESTA DE TRANSPARENCIA, MISMA QUE PODRÁ SER ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO  A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: gosrhe@quijote.ugto.mx O ENTREGADO PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES.

- DOCUMENTO 28. ANEXO X. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN DE ENTREGAR LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN CON PARTIDAS ADJUDICADAS, EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO ACOMPAÑADO DE LA (S) FIANZA (S)  RESPECTIVA (S):

- DOCUMENTO 29. EVIDENCIA DE QUE REALIZÓ LA CONSULTA EN EL SAT PARA VERIFICAR QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LA REGLA 2.1.16, ARTÍCULO 32 “D” DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

INDISPENSABLE PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN DE PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA FACTURA PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE:

- DOCUMENTO 30. ANEXO XI: FORMATO DE CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN. EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR UNA VEZ QUE HAYA ENTREGADO A CONFORMIDAD LOS BIENES QUE SE LE ADJUDICARON, DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LA FACTURA CORRESPONDIENTE, EL FORMATO A QUE SE HACE REFERENCIA EL ANEXO XI DE ESTAS BASES PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE SU PAGO EN TIEPO Y FORMA. ESTE DOCUMENTO, DEBERÁ SOLICITARLO A LA UNIDAD USUARIA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. (NO DEBERA SER ENTREGADO EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS O ECONÓMICAS) ANEXO XI.

DOCUMENTACIÓN INTREGADA EN LAS PRESENTES BASES A MANERA DE INFORMACION NO SERÁ NECESARIO INTEGRARLO EN SU PROPUESTA):

- DOCUMENTO 31 ANEXO XII CONTRATO. EL CONTRATO AL QUE SE REFIERE EL ANEXO XII ES MERAMENTE INDICATIVO Y CON FINES DE INFORMACIÓN GENERAL PARA AQUEL O AQUELLOS LICITANTES QUE RESULTEN GANADORES EN LA PRESENTE LICITACIÓN INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS Y FORMA PARTE DE ESTAS BASES.

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

COMITÉ DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

NÚMERO LPI-29005001-004-11

## CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO CIENTÍFICO PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

## CONVOCATORIA PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2011

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LPI-29005001-004-11

1.- LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE RECURSOS FEDERALES PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. NO SE ACEPTAN PROPOSICIONES CONJUNTAS TODA VEZ QUE LOS ARTÍCULOS SON ESPECIALIZADOS Y LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO REQUIERE CERTIDUMBRE EN LO REFERENTE A CAPACITACIÓN, GARANTÍA Y SERVICIO.

2.- LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO A TRAVÉS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES INVITA A LOS LICITANTES INTERESADOS A PRESENTAR OFERTAS SELLADAS PARA EL SUMINISTRO DE BIENES PARA LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

3.- LOS PROVEEDORES INTERESADOS EN PARTICIPAR PODRÁN OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL Y EXAMINAR LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, UBICADAS EN COLONIA NORIA ALTA SIN NÚMERO ENTRE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA Y EL CAMPO DE FÚTBOL EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36050 TELÉFONOS (473) 73 2 92 87, 732 57 51, 732 77 81, 732 49 86 EXTENSIONES 8203, 8204 Y 8271 Y FAX 732 17 15, DEL 17 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2011 CON HORARIO DE 8:00 A 15:30 HRS; Y ATRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET ESTARAN A SU DISPOSICION LAS 24 HORAS.

4.- LOS PROVEEDORES CALIFICADOS PODRÁN ADQUIRIR LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO EN DONDE MANIFIESTE SU INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, EN LA PÁGINA  DEL SISTEMA COMPRANET, ASÍ COMO  EN EL DOMICILIO DE LA LICITANTE.

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LPI-29005001-004-11

CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO CIENTÍFICO PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

MÉXICO

DOCUMENTOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

BIENES

EL LICITANTE DEBERÁ ESPECIFICAR CLARAMENTE EN NOMBRE DE QUIEN CONCURSA, MISMO QUE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEBERÁ FACTURAR Y SE LE PAGARÁ EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. ASÍ MISMO, DEBERÁ MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA CLASIFICACIÓN DE SU EMPRESA, DE ACUERDO AL NÚMERO DE INTEGRANTES (MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE)

BASES DE LA LICITACIÓN

# A. INTRODUCCIÓN

## 1. FUENTE DE LOS RECURSOS

1.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE RECURSOS FEDERALES PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

## 2. PROPUESTAS ELECTRÓNICAS

2.1 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 BIS, 27 Y 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR , PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, YA SEA POR ESCRITO, O BIEN A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (LICITACIÓN PUBLICA MIXTA). ESTO ÚLTIMO DEBERÁ EFECTUARSE CONFORME AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 09 DE AGOSTO DE 2000, EL CUAL REGULA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA ENVIAR PROPUESTAS PARTICIPANTES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

2.2. LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PRESENTAR SUS OFERTAS POR MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN ELABORAR SUS PROPUESTAS EN LOS FORMATOS Y VERSIONES QUE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DETERMINE EN ESTAS BASES CON TERMINACIÓN DOC, HTML, GIF, JPG, ó PDF. Y DE PREFERENCIA REMITIRLO EN FORMATO COMPRIMIDO CON EXTENSIÓN .EXE,  DE TAL FORMA DE NO EXCEDER DE 30 MB CADA ARCHIVO.

## 3. LICITANTES CALIFICADOS

3.1.- NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS NI CELEBRAR CONTRATOS PARA ESTE EVENTO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DEL ARTÍCULO 8 FRACCIÓN 20 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DE IGUAL FORMA, NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TERMINOS DE LA L.A.A.S.S.P. O DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE SU REPRESENTADA, DECLARACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR QUIEN TENGA AUTORIDAD PARA ELLO, EN LA QUE SE HAGA CONSTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE LOS INCISOS ANTERIORES.

## 4. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O PARTIDAS

4.1 LA CONVOCANTE PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS OBJETO DE LA MISMA, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. DE IGUAL MANERA SE PODRÁ CANCELAR CUANDO EXISTAN CIRCUNTANCIAS, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD PARA ADQUIRIR O ARRENDAR LOS BIENES O CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD.

## 5.  DECLARACIÓN DE LICITACIÓN O PARTIDA DESIERTA

SE PODRÁ DECLARAR UNA LICITACIÓN O PARTIDA DESIERTA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

5.1 CUANDO NO ADQUIERA LAS BASES POR LO MENOS UN (1) LICITANTE.

5.2 EN CASO DE QUE NO SE REGISTRE CUANDO MENOS UN (1) LICITANTE PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

5.3 SI AL ABRIR LAS PROPUESTAS NO SE ENCUENTRA CUANDO MENOS UNA DE ELLAS QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN O QUE SUS PRECIOS NO SEAN ACEPTABLES, PREVIA INVESTIGACIÓN EFECTUADA Y ESTOS SE ENCUENTREN FUERA DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD.

5.4 SI DESPUÉS DE EFECTUADA LA EVALUACIÓN NO FUESE POSIBLE ADJUDICAR EL CONTRATO A NINGÚN LICITANTE, QUEDANDO EXENTA LA UNIVERSIDAD DE TODA RESPONSABILIDAD JURÍDICA Y ECONÓMICA ANTE TODOS LOS LICITANTES.

## 6. COSTO DE LA PREPARACIÓN DE OFERTAS

6.1 EL LICITANTE SUFRAGARÁ TODOS LOS COSTOS RELACIONADOS CON LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SU OFERTA Y LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA “EL COMPRADOR” NO DEVOLVERÁ DICHOS COSTOS, CUALQUIERA QUE SEA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN.

# B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

## 7. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

7.1 EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN CONSTARÁN LOS BIENES QUE SE REQUIEREN, LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y LAS CONDICIONES CONTRACTUALES. ADEMÁS DE LA CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN INCLUYEN LOS SIGUIENTES:

A) INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

B) CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

C) CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

D) LISTA DE BIENES Y SERVICIOS

E) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

F) ANEXOS

7.2 EL LICITANTE DEBERÁ EXAMINAR TODAS LAS INSTRUCCIONES, FORMULARIOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES QUE FIGUREN EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y DE PRESENTAR UNA OFERTA QUE NO SE AJUSTE SUBSTANCIALMENTE EN TODOS ASPECTOS A ESOS DOCUMENTOS, EL RIESGO SERÁ DE SU CARGO Y EL RESULTADO SERÁ EL RECHAZO DE SU OFERTA.

## 8. ACLARACIÓN A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

8.1 CUALQUIER POSIBLE LICITANTE PUEDE SOLICITAR ACLARACIÓN SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA AL COMPRADOR, POR EL SISTEMA COMPRANET O PERSONALMENTE CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL  ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

8.2 LOS PARTICIPANTES QUE DESEEN ALGUNA ACLARACIÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVO, TÉCNICO COMERCIAL Y DE SERVICIO, DEBERÁN PRESENTAR SU CUESTIONARIO VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LAS SIGUIENTE DIRECCION: gosrhe@quijote.ugto.mx O VÍA FAX AL (473) 732 1715, A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES. QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA 4 DE MARZO DE 2011 A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, UBICADA EN COLONIA NORIA ALTA S/N. CON EL FIN DE QUE SE PUEDA CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE SUS CUESTIONAMIENTOS, MEDIANTE EL ACUSE DE RECIBIDO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.

CUALQUIER PERSONA PODRÁ ASISTIR A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACIÓN EN CALIDAD DE OBSERVADOR, REGISTRANDO PREVIAMENTE SU PARTICIPACIÓN Y SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.

CONFORME A LO ESTIPULADO AL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY,  LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE DICHO FORMATO SE PODRÁ OBTENER EN LA PÁGINA DE COMPRANET.  NO SE PODRÁN FORMULAR PREGUNTAS DURANTE EL ACTO DE JUNTA ACLARATORIA. EN CASO DE SER NECESARIO O QUE ALGUNA DE LAS RESPUESTAS NO SEA CLARA O CONVICENTE PARA LOS PARTICIPANTES, DICHAS RESPUESTAS SERÁN ACLARADAS EN EL ACTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.

EN EL CASO DE QUE LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADOS CON EL FIN DE ACLARAR LAS DUDAS CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN NO VENGAN ACOMPAÑADAS DEL ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN LA INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, DICHOS CUESTIONAMIENTOS NO SERÁN TOMADS EN CUENTA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.

8.3 LOS PARTICIPANTES QUE OPTEN POR PRESENTAR SUS OFERTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PODRÁN ENVIAR SUS PREGUNTAS POR MEDIO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE COMPRANET, EL NOMBRE DEL ARCHIVO DEBE CORRESPONDER AL RFC DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE Y EN FORMATO .ZIP CON UN DÍA HÁBIL ANTES DE LA FECHA ESTABLECIDA PARA DICHA JUNTA, DEBIENDO REMITIR VÍA FAX SU ESCRITO DE INTERES DE PARTICIPAR EN LA LICITACION PREVIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

8.4 QUEDARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE OPTARON POR NO ASISTIR A LA JUNTA DE ACLARACIONES, COPIA DEL ACTA RESPECTIVA, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES UBICADO EN NORIA ALTA S/N ENTRE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA Y EL CAMPO DE FUTBOL. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LOS LICITANTES QUE PARTICIPAN EN FORMA ELECTRÓNICA SE DARÁN POR NOTIFICADOS DEL ACTA QUE SE LEVANTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, CUANDO ÉSTA SE ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE COMPRANET SIN MENOSCABO DE QUE PUEDA ACUDIR DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE A RECOGERLA.

AQUELLOS PROVEEDORES QUE NO ASISTAN A LA JUNTA, O QUE NO RECOJAN COPIA DE ÉSTA, SERÁ BAJO SU RIESGO, YA QUE “EL COMPRADOR” NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR AQUELLAS DUDAS QUE NO FUERAN RESUELTAS AL NO ASISTIR A LA JUNTA ACLARATORIA, O AL NO RECOGER COPIA DE ÉSTA, EN EL DOMICILIO ANTES MENCIONADO.

## 9. MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

9.1 “EL COMPRADOR” PODRÁ, POR RAZONES PLENAMENTE JUSTIFICADAS Y EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, MODIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN MEDIANTE ENMIENDA, YA SEA POR INICIATIVA PROPIA O UNA ACLARACIÓN SOLICITADA POR UN LICITANTE INTERESADO.

9.2 “EL COMPRADOR“ TENDRÁ LA FACULTAD DISCRECIONAL DE PRORROGAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS A FIN DE DAR A LOS LICITANTES TIEMPOS RAZONABLES PARA LA PREPARACIÓN DE SUS OFERTAS CONFORME A LAS ENMIENDAS HECHAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

10. REGISTRO DE LICITANTES

10.1 EL REGISTRO SE REALIZARÁ DURANTE LOS 60 MINUTOS ANTERIORES A LA HORA SEÑALADA PARA LA INICIACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR LO QUE AQUEL LICITANTE QUE SE PRESENTE DESPUÉS DE LA HORA SEÑALADA PARA LA INICIACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA SALA EN DONDE SE EFECTUARÁ DICHO ACTO PERO NO TENDRÁ PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL MISMO, ES DECIR NO SERÀ RECIBIDA SU PROPUESTA, Y NO TENDRÁ VOZ NI VOTO.

10.2 LOS LICITANTES QUE OPTEN POR UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PARA ENVIAR SUS PROPOSICIONES PODRÁN TAMBIÉN ASISTIR SIN NINGÚN IMPEDIMENTO A LOS DIFERENTES ACTOS DERIVADOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

# C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

LOS LICITANTES PODRÁN PARTICIPAR CON UNA PROPUESTA ÚNICA PARA CADA PARTIDA EN TODAS O EN CUALQUIERA DE LAS PARTIDAS (EN SU TOTALIDAD) Y LA ADJUDICACIÓN SE HARÁ POR PARTIDA COMPLETA.

## 11. IDIOMA DE LAS OFERTAS

11.1 LA OFERTA QUE PREPARE EL LICITANTE Y TODA LA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELATIVOS A ELLA QUE INTERCAMBIEN EL LICITANTE Y “EL COMPRADOR” DEBERÁ REDACTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. Y EN TODO CASO, CUALQUIER MATERIAL IMPRESO QUE PROPORCIONE EL LICITANTE PODRÁ ESTAR EN OTRO IDIOMA A CONDICIÓN DE QUE VAYA ACOMPAÑADO DE UNA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, LA CUAL PREVALECERÁ PARA LOS EFECTOS DE INTERPRETACIÓN DE LA OFERTA.

## 12. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

12.1 LA PROPUESTA ESTARÁ CONFORMADA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INCISO A) Y DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA INCISO B).

## 13. FORMULARIO DE LA OFERTA

13.1 EL LICITANTE ELABORARÁ EL FORMULARIO DE OFERTA Y LA LISTA DE PRECIOS, (ANEXO VIII) QUE FIGUREN EN EL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DE ESTAS BASES CONTENIENDO LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS, I.V.A., DESCUENTOS Y TOTALES.

## 14. PRECIOS DE LA OFERTA

14.1 EL LICITANTE INDICARÁ EN LA LISTA DE PRECIOS (ANEXO VIII) LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES DE LOS BIENES QUE PROPONE SUMINISTRAR CON ARREGLO LA LICITACIÓN.

14.2 CONDICIONES DE PRECIOS. “EL COMPRADOR” ESPECIFICARÁ EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO QUE LOS PRECIOS COTIZADOS POR EL LICITANTE SERÁN FIJOS DURANTE EL CONTRATO Y NO ESTARÁN SUJETOS A VARIACIÓN POR NINGÚN MOTIVO. SE CONSIDERARÁ QUE LA OFERTA PRESENTADA CON COTIZACIONES VARIABLES DE PRECIOS NO SE SUJETA A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y EN CONSECUENCIA, SERÁ RECHAZADA DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 29 (EXAMEN PRELIMINAR).

15. MONEDAS EN QUE SE EXPRESARÁN LAS OFERTAS

15.1 LOS PRECIOS SERÁN COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS).

## 16. DOCUMENTACIÓN QUE ESTABLEZCA QUE EL LICITANTE PUEDE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y CUMPLIR CON EL CONTRATO

16.1 DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 12 (DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA Y SERVICIOS QUE SE PROPONGA SUMINISTRAR) EL LICITANTE PRESENTARÁ, COMO PARTE DE SU OFERTA, DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE PUEDE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y CUMPLIR EL CONTRATO SI SU OFERTA FUESE ACEPTADA DEBERÁ DESPRENDERSE EN FORMA SATISFACTORIA PARA “EL COMPRADOR” QUE:

A) EN EL CASO DE UN LICITANTE QUE OFREZCA SUMINISTRAR BIENES QUE NO HA FABRICADO O PRODUCIDO, ESTE DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL FABRICANTE O PRODUCTOR DE LOS BIENES PARA SUMINISTRARLOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIARIO OFICIAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 94 Y 95, RESPECTIVAMENTE.

B) EL LICITANTE TIENE LA CAPACIDAD LEGAL, FINANCIERA, TÉCNICA Y ECONÓMICA NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y ESTOS REQUISITOS SERÁN AVALADOS CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN LAS BASES.

## 17. DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LA ELEGIBILIDAD DE LOS BIENES Y DE SU CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

17.1 EL PROVEEDOR ENTREGARÁ POR ESCRITO LAS PRUEBAS DOCUMENTALES DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 12 (DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA) DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE PROPONGAN SUMINISTRAR EN VIRTUD DE LA PRESENTE LICITACIÓN PODRÁN CONSISTIR EN MATERIAL IMPRESO, DISEÑOS, ETC. QUE DEBERÁN CONTENER

- UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN DE LOS BIENES OFRECIDOS;

- UN COMENTARIO A CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DE LAS ESPECIFICACIONES DE “EL COMPRADOR” QUE DEMUESTRE QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SE AJUSTEN SUBSTANCIALMENTE A ESAS ESPECIFICACIONES O EN SU LUGAR, UNA DECLARACIÓN DE LAS DIFERENCIAS O EXCEPCIONES CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES.

17.2 PARA LOS EFECTOS DEL COMENTARIO QUE DEBERÁ HACER EL LICITANTE DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 17.1 (EL MATERIAL IMPRESO PODRÁ CONSISTIR EN CATÁLOGOS, BOLETINES, ETC.), SE TENDRÁ PRESENTE QUE LOS MATERIALES Y LOS BIENES CON LAS REFERENCIAS A MARCAS O NÚMEROS DE CATÁLOGO QUE HAYA HECHO “EL COMPRADOR” EN SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TIENEN UNA FINALIDAD MERAMENTE DESCRIPTIVA Y NO RESTRICTIVA. EL LICITANTE PODRÁ INCLUIR EN SU OFERTA OTRAS MARCAS O NÚMEROS DE CATALOGO, A CONDICIÓN DE QUE DEMUESTRE, EN FORMA SATISFACTORIA PARA “EL COMPRADOR”, QUE LOS SUSTITUTOS SON, EN LO SUSTANCIAL, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LOS QUE CONSTAN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PODRÁ SER MOTIVO DE RECHAZO DE LA OFERTA, SI EL LICITANTE NO DEMUESTRA QUE DICHAS DESVIACIONES SON EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS ESPECIFICADAS POR “EL COMPRADOR”. LAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS DESCRITAS EN SU OFERTA TÉCNICA, DEBERÁN COINCIDIR EN SU TOTALIDAD CON LOS CATÁLOGOS PRESENTADOS.

18. GARANTÍA DEL BIEN

18.1 EL PROVEEDOR GARANTIZA QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS SON NUEVOS, SIN USO, DEL ULTIMO MODELO Y REÚNEN TODAS LAS MEJORAS RECIENTES EN DISEÑO Y MATERIALES SALVO QUE SE HAYA PREVISTO OTRA COSA EN EL CONTRATO. EL PROVEEDOR GARANTIZA ADEMÁS QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ESTARÁN LIBRES DE DEFECTOS ATRIBUIBLES AL DISEÑO, LOS MATERIALES O LA CONFECCIÓN (SALVO QUE EL DISEÑO DE LOS MATERIALES CONSTE EN LAS ESPECIFICACIONES DE EL COMPRADOR) O CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DEL PROVEEDOR QUE PUEDAN MANIFESTARSE CON OCASIÓN DEL USO NORMAL DE LOS BIENES EN LAS CONDICIONES IMPERANTES EN EL PAÍS DEL COMPRADOR.

18.2 SALVO QUE SE INDIQUE OTRA COSA EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO O LO QUE INDIQUE EN CADA PARTIDA, LA GARANTÍA DEBERÁ SER EXTENDIDA POR UN PERIODO DE 1 AÑO EN SITIO.

ESTA GARANTÍA CUBRIRÁ DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y FALLAS EN CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES.

18.3 EL COMPRADOR NOTIFICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL PROVEEDOR CUALQUIER RECLAMACIÓN A QUE HUBIERA LUGAR DE ACUERDO A LA GARANTÍA.

18.4 AL RECIBIR ESA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR REPARARÁ O REEMPLAZARÁ DENTRO DEL MENOR PLAZO RAZONABLEMENTE POSIBLE LOS BIENES DEFECTUOSOS EN TODO O EN PARTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL COMPRADOR, EN SITIO.

18.5 SI EL PROVEEDOR, DESPUÉS DE HABER SIDO NOTIFICADO, NO SUBSANASE LOS DEFECTOS DENTRO DE UN PLAZO DE 24 HORAS PARA LA ATENCIÓN AL PROBLEMA Y 48 HORAS PARA SU CORRECCIÓN, EL COMPRADOR PODRÁ TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SEAN NECESARIAS POR CUENTA Y RIESGO DEL PROVEEDOR Y SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS DERECHOS QUE EL COMPRADOR TENGA CONTRA EL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO. COMO DEFECTO SE ENTENDERÁ QUE ALGUNO DE LOS BIENES NO SEA ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA, SE ENCUENTRE LIBRE DE DEFECTOS O QUE COINCIDA FIELMENTE CON LA DESCRITA EN LA RELACIÓN QUE SE ANEXE EN LA ENTREGA.

## 19. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

19.1 LA OFERTA TENDRÁ VALIDEZ OBLIGATORIA POR 120 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS ESTABLECIDA POR “EL COMPRADOR” CONFORME A LA CLÁUSULA 22 (PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS), LA OFERTA CUYO PERIODO DE VALIDEZ SEA MAS CORTO POR EL REQUERIDO PODRÁ SER RECHAZADA POR “EL COMPRADOR” POR NO AJUSTARSE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

19.2 EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES, “EL COMPRADOR” PODRÁ SOLICITAR QUE LOS LICITANTES EXTIENDAN EL PERIODO DE VALIDEZ DE SUS OFERTAS. ESTA SOLICITUD Y LAS RESPUESTAS SERÁN HECHAS POR ESCRITO, MEDIANTE FAX Y/O MENSAJERÍA. A LOS LICITANTES QUE ACCEDAN A LA PRÓRROGA, NO SE LES PEDIRÁ QUE MODIFIQUEN SU OFERTA NI SE LES AUTORIZARÁ PARA HACERLO. LA OFERTA DEL LICITANTE QUE NO ACEPTE EXTENDER EL PERIODO DE VALIDEZ DE SU OFERTA NO SERÁ CONSIDERADA PARA EFECTOS DE ADJUDICACIÓN UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE VALIDEZ DE LA MISMA.

D. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

## 20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1 EL LICITANTE PREPARARÁ 1 SOBRE, CONFORME A LO INDICADO EN LA CLÁUSULA 12 DE LAS BASES (DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA).

20.2 EL “ORIGINAL Y LA “COPIA” DE LA OFERTA SERÁN EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, MECANOGRAFIADAS O ESCRITAS EN TINTA INDELEBLE Y FIRMADAS POR EL LICITANTE O POR UNA O MÁS PERSONAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS PARA OBLIGARLO EN VIRTUD DEL CONTRATO. ESTA AUTORIZACIÓN DEBERÁ CONSTAR EN EL ANEXO II FORMATO LEGAL (SOBRE LEGAL).

LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER FIRMADAS AUTOGRAFAMENTE POR PERSONAS FACULTADAS PARA ELLO EN LOS ANEXOS QUE ASÍ LO REQUIERAN Y EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LAS CONTENGA.

EN CUANTO AL MATERIAL IMPRESO SERA FIRMADO EN LA PRIMERA Y EN LA ÚLTIMA HOJA.

20.3 LA OFERTA NO DEBERÁ CONTENER TEXTOS ENTRE LÍNEAS, RASPADURAS NI TACHADURAS, SALVO CUANDO FUERE NECESARIO PARA CORREGIR ERRORES DEL LICITANTE, EN CUYO CASO LAS CORRECCIONES LLEVARÁ LAS INICIALES DE LA (S) PERSONA (S) QUE FIRMEN LA OFERTA. NO SE ACEPTARÁ HACER CORRECCIONES EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS, SALVO LAS ARITMÉTICAS SEGÚN LA CLÁUSULA 29.2 (ERRORES ARITMÉTICOS).

20.4 LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN SER FIRMADOS POR AL MENOS UN LICITANTE, SI ASISTIERE ALGUNO, Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD EN LA APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA SERA LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA O EN SU DEFECTO EL ANEXO VII: FORMATO DE COMPARACIÓN TÉCNICA Y EN LA APERTURA ECONÓMICA LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS Y/O EL ANEXO IX: RESUMEN ECONÓMICO.

## 21. SELLADO Y MARCA DE LAS OFERTAS

LA PROPUESTA ESTARÁ INTEGRADA CONFORME A LO INDICADO EN EL INCISO B): INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.

21.1 EL SOBRE DEBERA SER ENTREGADO PERSONALMENTE POR EL LICITANTE AL COMPRADOR EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS COLONIA NORIA ALTA S/N, ENTRE LA ESCUELA DE ENFERMERIA Y EL CAMPO DE FUTBOL, C.P. 36050, GUANAJUATO, GTO.

NOTA: NO SE ACEPTARAN PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIO DE SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA, NI PROPUESTAS ENVIADAS ELECTRÓNICAMENTE POR OTRO MEDIO QUE NO SEA ATRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET.

21.2 AL RECIBIR LAS OFERTAS SERÁ INDISPENSABLE QUE EL  SOBRE QUE LAS CONTENGA ESTE DEBIDAMENTE CERRADO Y DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA CLÁUSULA 20.1.

22. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

22.1 LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS PERSONALMENTE POR “LOS LICITANTES” EN LA DIRECCIÓN INDICADA EN LA CLÁUSULA 21.1 A MAS TARDAR A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2011.

22.2 “EL COMPRADOR” PODRÁ, POR RAZONES PLENAMENTE JUSTIFICADAS, PRORROGAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE ENMIENDA DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 9 (MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN), EN CUYO CASO TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL COMPRADOR” Y DE LOS LICITANTES QUE EXISTIEREN EN ESE ENTONCES, QUEDARÁN EN LO SUCESIVO SUJETOS AL NUEVO PLAZO PRORROGADO.

## 23. OFERTAS EXTEMPORÁNEAS

23.1 TODA OFERTA QUE RECIBA EL COMPRADOR DESPUÉS DEL PLAZO FIJADO PARA LA RECEPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 22 (PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS) NO SE CONSIDERARÁ.

## 24. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE OFERTAS

24.1 LAS OFERTAS NO PODRÁN SER MODIFICADAS UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO PARA INICIO DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.

24.2 NO SE PODRÁN RETIRAR OFERTAS ENTRE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EL INICIO DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS Y LA EXPIRACIÓN DEL PERIODO DE VIGENCIA ESPECIFICADO POR EL LICITANTE EN EL FORMULARIO DE OFERTA.

## 25. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

25.1 SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE QUE LAS BASES DE LA LICITACIÓN SEAN ADQUIRIDAS A TRAVÉS COMPRANET O EN LAS OFINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES.

25.2 SE DEBERÁ CONCLUIR EL ENVÍO DE SUS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A ÉSTAS, A MÁS TARDAR UNA HORA ANTES DE LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA PARA EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

25.3 SE DEBERÁ IDENTIFICAR, PREFERENTEMENTE, CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE INTEGREN SUS PROPOSICIONES CON LOS DATOS SIGUIENTES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO SEA TÉCNICAMENTE POSIBLE; DICHA IDENTIFICACIÓN DEBERÁ REFLEJARSE, EN SU CASO, EN LA IMPRESIÓN QUE SE REALICE DE LOS DOCUMENTOS DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.

25.4 SE VERIFICARÁ, PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUE EL LICITANTE  QUE DESEE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN, LO MANIFIESTE POR ESCRITO.

25.5 DEBERÁ COMPACTAR LOS ARCHIVOS CON EXTENSIÓN ".EXE". DE TAL FORMA DE NO EXCEDER DE 30 MB CADA ARCHIVO, ASÍMISMO, DEBERÁN ELABORAR SUS PROPUESTAS EN LOS FORMATOS Y VERSIONES QUE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DETERMINE EN ESTAS BASES, CON TERMINACIÓN DOC, HTML, GIF, JPG, ó PDF.

# E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

## 26. APERTURA DE OFERTAS POR EL COMPRADOR

26.1 LOS LICITANTES ENTREGARÁN SUS PROPUESTAS EL DÍA 10 DE MARZO  DE 2011 A LAS 10:00 HRS EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS EN NORIA ALTA S/N, UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, HACIÉNDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO.

26.2 LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA, VERIFICARÁ QUE LOS LICITANTES HAYAN ENTREGADO POR ESCRITO SU INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, ABRIRÁ EN   PRIMER TÉRMINO LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES  DE LOS  LICITANTES QUE CONSTEN POR ESCRITO, Y POSTERIORMENTE LOS  CORRESPONDIENTES A LAS PROPUESTAS RECIBIDAS POR MEDIOS REMOTOS DE  COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

EN EL SUPUESTO QUE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA  SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, NO SEA POSIBLE ABRIR LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL ACTO SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN.

LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO QUE DURANTE EL LAPSO DE INTERRUPCIÓN NO SE HAYA SUSCITADO ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS PROPUESTAS QUE OBREN EN PODER DE LA CONVOCANTE.

LA CONVOCANTE IMPRIMIRÁ DE LAS PROPUESTAS QUE RECIBA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ÚNICAMENTE LAS PARTES DE LA OFERTA TÉCNICASOLICITADAS EN LAS BASES, DE IGUAL MANERA, SE IMPRIMIRÁN LAS CARÁTULAS DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS OFERTAS ECONÓMICAS.

PODRAN ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS LOS REPRESENTANTES ACREDITADOS CON CARTA PODER SIMPLE, PERO TODA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OFERTAS, DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

POR LO MENOS UN LICITANTE, Y EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO POR PARTE  DE LA UNIVERSIDAD. RUBRICARÁN LOS ANEXOS VII (FORMATO DE COMPARACIÓN TÉCNICA O EN SU DEFECTO PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA) ASÍ COMO TAMBIÉN EL ANEXO IX (RESUMEN ECONÓMICO) CONTENIDOS ES ESTAS BASES, INCLUIDAS LAS DE AQUÉLLOS CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS HUBIEREN SIDO DESHECHADAS, QUEDANDO EN CUSTODIA DE LA PROPIA CONVOCANTE Y SERÁN DEVUELTAS (PROPUESTAS DESHECHADAS), A PETICIÓN DEL INTERESADO TRANSCURRIDOS 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES, NORIA ALTA S/N, GUANAJUATO, GTO. 36050.

SE LEVANTARÁ UN ACTA EN LA QUE CONSTARAN  LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU POSTERIOR EVALUACION CUALITATIVA Y EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS,  ASÍ COMO LAS QUE HUBIEREN SIDO DESHECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN O SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA CUANDO  LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.  EN EL ACTA QUEDARÁ SEÑALADA LA HORA Y FECHA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

## 27. FALLO

27.1 EL FALLO SE DARÁ A CONOCER  EN LA JUNTA PUBLICA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS EN NORIA ALTA S/N, CONFORME AL ART. 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO POR ESCRITO Y ATRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET.

ESTA FECHA SE PODRÁ PRORROGAR SI FUERA NECESARIO SIN EXCEDER LOS 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA INDICADA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCESO DE LICITACIÓN. LA OMISIÓN DE FIRMA POR PARTE DE LOS LICITANTES NO INVÁLIDA EL CONTENIDO Y EFECTOS DEL ACTA.

LOS LICITANTES QUE PARTICIPAN POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SE TENDRÁN POR NOTIFICADOS DEL FALLO, CUANDO ÉSTE SE ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE COMPRANET, A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL QUE SE DECLARE ÉSTE, SIN MENOSCABO DE QUE PUEDA ACUDIR DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE A RECOGER EL ACTA QUE SE HUBIESE LEVANTADO.

## 28. ACLARACIÓN DE OFERTAS

28.1 A FIN DE FACILITAR EL EXAMEN, EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS, “EL COMPRADOR” PODRÁ, A SU DISCRECIÓN, SOLICITAR A CUALQUIER LICITANTE QUE ACLARE SU OFERTA. LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE SE HARÁN POR ESCRITO Y NO SE PEDIRÁN, OFRECERÁN NI PERMITIRÁN CAMBIOS EN EL PRECIO NI EN LOS ASPECTOS SUBSTANCIALES DE LA OFERTA.

## 29. EXAMEN PRELIMINAR

29.1 “EL COMPRADOR” EXAMINARÁ LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI ESTÁN COMPLETAS, SI HAY ERRORES DE CÁLCULO, SI SE HAN SUMINISTRADO LAS GARANTÍAS REQUERIDAS, SI LOS DOCUMENTOS HAN SIDO DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SI, EN GENERAL, LAS OFERTAS ESTÁN EN ORDEN.

29.2 LOS ERRORES ARITMÉTICOS SERÁN RECTIFICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: SI EXISTIERE UNA DISCREPANCIA ENTRE EL PRECIO UNITARIO Y EL PRECIO TOTAL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL PRECIO UNITARIO POR LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES, PREVALECERÁ EL PRECIO UNITARIO Y EL PRECIO TOTAL SERÁ CORREGIDO. SI EXISTIERE UNA DISCREPANCIA ENTRE LETRAS Y CIFRAS, PREVALECERÁ EL MONTO EXPRESADO EN LETRAS. SI EL LICITANTE NO ACEPTARE LA CORRECCIÓN, SU OFERTA SERÁ RECHAZADA.

29.3 ANTES DE PROCEDER A LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN, DETALLADA DE LAS OFERTAS CONFORME A LA CLÁUSULA 33 (EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS), “EL COMPRADOR” DETERMINARÁ SI CADA OFERTA SE AJUSTA ESENCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. PARA LOS FINES DE ESTA CLÁUSULA, SE CONSIDERA QUE UNA OFERTA SE AJUSTA ESENCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN CUANDO CORRESPONDA, SIN DIFERENCIAS DE IMPORTANCIA, A TODAS LAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES DE DICHOS DOCUMENTOS. PARA LLEGAR A ESTA DETERMINACIÓN, “EL COMPRADOR” SE BASARÁ EN LOS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYAN LA PROPIA OFERTA SIN RECURRIR A FACTORES EXTERNOS.

29.4 SI “EL COMPRADOR” DETERMINA QUE LA OFERTA NO SE AJUSTA EN LO SUBSTANCIAL A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN, LA RECHAZARÁ Y EL ERROR NO PODRÁ SER SUBSANADO CON POSTERIORIDAD POR EL LICITANTE.

29.5 “EL COMPRADOR” NO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN ERRORES MENORES DE FORMA U OMISIONES ESTABLECIDAS EN LA OFERTA, SIEMPRE Y CUANDO DICHA OFERTA NO SE APARTE SIGNIFICATIVAMENTE DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y QUE NO SE AFECTE LA POSICIÓN RELATIVA DE OTRO LICITANTE.

## 30. VARIACIONES EN EL PLAN DE PAGOS

30.1 LA FORMA DE PAGO SERÁ LA SIGUIENTE: LOS LICITANTES INDICARÁN EL PRECIO DE SU OFERTA SOBRE LA BASE DEL PLAN DE PAGOS ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO. LAS OFERTAS SERÁN EVALUADAS CONFORME A ESTE PRECIO BASE. SIN EMBARGO, LOS LICITANTES PODRÁN OFRECER UN PLAN ALTERNATIVO DE PAGOS, E INDICAR QUE REDUCCIÓN DE PRECIO DESEAN OFRECER PARA DICHO PLAN ALTERNATIVO. EL COMPRADOR PODRÁ CONSIDERAR EL PROGRAMA ALTERNATIVO DE PAGOS QUE HAYA OFRECIDO EL LICITANTE QUE RESULTE SELECCIONADO.

## 31. CONVERSIÓN A UNA MONEDA COMÚN (NO APLICA PARA ESTE PROCESO)

31.1 PARA EFECTO DE FACILITAR LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS, “EL COMPRADOR” CONVERTIRÁ TODOS LOS PRECIOS DE LAS OFERTAS EXPRESADOS EN DÓLARES A PESOS MEXICANOS UTILIZANDO LOS TIPOS DE CAMBIO PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO A LA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS. NO APLICA, YA QUE SE PIDE  QUE LOS PRECIOS DE LA OFERTA SEAN EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS).

## 32. DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE

32.1 EN LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS SE DESCALIFICARÁ A LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES IRREGULARIDADES: FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN; SI SE COMPRUEBA QUE EL PROVEEDOR HUBIERE ACORDADO CON OTROS ELEVAR LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA LICITACIÓN; Y CUALQUIER OTRA VIOLACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. CONFORME AL ART. 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

## 33. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

33.1 LOS CRITERIOS DE EVALUCIÓN SERÁN LOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PUNTO A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONFORME AL ART. 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

33.2 UNA VEZ QUE “EL COMPRADOR” HAYA DETERMINADO QUE LAS OFERTAS SE AJUSTEN SUBSTANCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN CONFORME A LA CLÁUSULA 29 (EXAMEN PRELIMINAR), SE PROCEDERÁ A SU EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN.

## 34. COMUNICACIONES CON EL COMPRADOR

34.1 SUJETO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 28 (ACLARACIÓN DE OFERTAS), LOS LICITANTES NO SE PONDRÁN EN CONTACTO CON EL COMPRADOR EN CUANTO A NINGÚN ASPECTO RELATIVO A SU

OFERTA, DESDE EL MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS HASTA EL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

34.2 CUALQUIER INTENTO POR PARTE DE UN LICITANTE, DE EJERCER INFLUENCIA SOBRE LAS DECISIONES DEL COMPRADOR EN LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS O ADJUDICACIÓN, PODRÁ DAR LUGAR AL RECHAZO DE SU OFERTA.

SE CONSIDERARÁ COMO INTENTO DE EJERCER INFLUENCIA, ENTRE OTROS CASOS, CUANDO LA OFERTA PROVENGA DE LAS PERSONAS SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

# F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

## 35. CALIFICACIÓN POSTERIOR

35.1 EN LOS CASOS EN QUE NO HAYA HABIDO CALIFICACIÓN PREVIA, EL COMPRADOR DETERMINARÁ A SU SATISFACCIÓN, SI EL LICITANTE SELECCIONADO POR HABER PRESENTADO LA OFERTA ACEPTABLE MÁS BAJA, ESTA CALIFICADO PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO EN FORMA SATISFACTORIA.

35.2 EN LA DETERMINACIÓN, SE TENDRÁ EN CUENTA LA CAPACIDAD LEGAL, FINANCIERA Y TÉCNICA DEL LICITANTE SOBRE LA BASE DEL EXAMEN DE PRUEBAS DOCUMENTALES PRESENTADAS POR EL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 16 (DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN QUE EL LICITANTE PUEDE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y CUMPLIR CON EL CONTRATO) Y DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE EL COMPRADOR ESTIME NECESARIOS Y APROPIADOS.

NO SE PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO A PROVEEDORES QUE, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS MISMOS, “EL COMPRADOR” LES HUBIERE RESCINDIDO MAS DE UN CONTRATO Y HAYAN AFECTADO CON ELLO LOS INTERESES DEL COMPRADOR. DICHO IMPEDIMENTO PREVALECERÁ HASTA POR DOS AÑOS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RESCISIÓN DEL SEGUNDO CONTRATO.

35.3 LA DETERMINACIÓN NEGATIVA TENDRÁ COMO RESULTADO EL RECHAZO DE LA OFERTA LICITANTE, EN CUYO CASO “EL COMPRADOR” CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA EVALUADA CON EL FIN DE DETERMINAR DE MANERA IGUAL LA CAPACIDAD DE ESE LICITANTE PARA CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE EL CONTRATO.

## 36. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN

36.1 SUJETO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 33 (EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS), EN EL ASPECTO TÉCNICO, SE INDICARÁ PARA CADA BIEN SI SE CUMPLE O NO SE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOLICITADOS EN CADA PARTIDA CONFORME AL ANEXO VI Y CON UNA SOLA DE LAS CARACTERÍTICAS EN LAS QUE EL BIEN NO ALCANCE EL MÍNIMO SOLICITADO, SE CONSIDERARÁ COMO NO CUMPLIMIENTO, EN EL ASPECTO ECONÓMICO, QUE LA OFERTA SEA EVALUADA COMO LA MÁS BAJA Y ADEMÁS CUMPLE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA L.A.A.S.S.P., EN ASPECTO LEGAL Y FINANCIERO EL CRITERIO SERÁ CUMPLE Y NO CUMPLE.

36.2 EL COMPRADOR ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL LICITANTE CUYA OFERTA SE AJUSTE SUBSTANCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y CUYA OFERTA ECONÓMICA SEA EVALUADA COMO LA MAS BAJA. EN CASO DE EMPATE  EN EL ASPECTO ECONÓMICO DE DOS O MÁS PROPOSICIONES SE APLICARA LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44 Y ART 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

36.3 LA ADJUDICACIÓN SE HARÁ POR PARTIDA COMPLETA.

## 37. DERECHO DEL COMPRADOR DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN

37.1 EL COMPRADOR, AL MOMENTO DE ADJUDICAR EL CONTRATO SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR HASTA EN UN 20% O DISMINUIR HASTA EN UN 15% LA CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ESPECIFICADOS EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN (ART. 52 DE LA L.A.A. S.S.P) SIN QUE VARIE EL PRECIO UNITARIO U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES.

## 38. DERECHO DEL COMPRADOR DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIERA OFERTA

38.1 SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 34 (CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN), EL COMPRADOR POR CAUSAS JUSTIFICADAS, SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER OFERTA, ASÍ COMO EL DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN O PARTIDA RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS EN CUALQUIER MOMENTO CON ANTERIORIDAD A LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO, SIN QUE POR ELLO INCURRA EN RESPONSABILIDAD ALGUNA RESPECTO DEL LICITANTE O LOS LICITANTES AFECTADOS POR ESTA DETERMINACIÓN.

## 39. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

39.1 ANTES DE LA EXPIRACIÓN DEL PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA, “EL COMPRADOR” NOTIFICARÁ AL LICITANTE SELECCIONADO VÍA CORREO ELECTRONICO O MENSAJERIA SI SU OFERTA HA SIDO ACEPTADA.

39.2 EL CONTRATO SE FORMALIZARÁ AL MOMENTO DE SU FIRMA.

39.3 EL LICITANTE SELECCIONADO DEBERÁ OTORGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 41 (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO).

## 40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1 SIMULTÁNEAMENTE CON LA NOTIFICACIÓN AL LICITANTE SELECCIONADO DE QUE SU OFERTA HA SIDO ACEPTADA, “EL COMPRADOR” LE INFORMARÁ LA FECHA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE INCLUIDO EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, AL QUE SE HABRÁN INCORPORADO TODOS LOS ACUERDOS ENTRE LAS PARTES.

LA DOCUMENTACIÓN A CONTINUACIÓN MENCIONADA, LA DEBERÁ PRESENTAR ÚNICAMENTE EL PROVEEDOR GANADOR EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO

- COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, INCLUYENDO BALANCES GENERALES, ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y VALOR TOTAL DE LA FACTURACIÓN ANUAL.  PARA LAS EMPRESAS CON FECHA DE CONSTITUCIÓN MENOR DE TRES AÑOS DEBERÁN PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE FUERON CONSTITUIDAS.  PARA LAS EMPRESAS QUE TUVIERON CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL RECIENTE, DEBERÁN PRESENTAR DOS AÑOS AUDITADOS DE LA NUEVA EMPRESA Y EL ÚLTIMO AÑO AUDITADO DE LA EMPRESA ANTERIOR AL CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL.  PARA LAS EMPRESAS QUE CONFORME A LA LEY NO ESTAN OBLIGADAS A PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEBERÁN PRESENTARLOS SIN AUDITAR, ANEXANDO COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR QUE LOS FIRME. ESTA ÚLTIMA OPCIÓN TAMBIÉN SERÁ VÁLIDA PARA LAS EMPRESAS QUE POR RAZONES DE TIEMPO NO TENGAN LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL ULTIMO AÑO. PARA PROVEEDORES QUE CUENTEN CON REGISTRO AL DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTA DE LA UNIVERSIDAD SOLO DEBERÁN PRESENTAR COPIA DE DICHO REGISTRO.

- CONSULTA AL SAT. INDISPENSABLE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

## 41. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

41.1 EL LICITANTE SELECCIONADO AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO OTORGARÁ UNA GARANTÍA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL MISMO, LA QUE SOLO SERÁ ACEPTABLE “AL COMPRADOR” SI ESTA CONSTITUIDA POR FIANZA O GARANTÍA OTORGADA POR UN BANCO O INSTITUCIÓN DE FIANZAS AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA “EL COMPRADOR”.

41.2 EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO CUMPLA CON LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS 40 (FIRMA DEL CONTRATO) Ó 41 (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO), CONSTITUIRÁ CAUSA SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y LA PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO, EN CUYO CASO “EL COMPRADOR”  PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE CUYA OFERTA EVALUADA SEA LA MAS BAJA DESPUÉS DE LA ANULADA O EN SU CASO SE CONVOCARÁ A UNA NUEVA LICITACIÓN Y PROCEDERÁ EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA L.A.A.S.S.P.

42. REDACCIÓN DE LAS FIANZA DE GARANTIA

42.1 LA(S) FIANZA(S) DEBERÁN LLEVAR LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10%:

ANTE: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. PARA GARANTIZAR POR ______  S. A DE C. V. HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE $______ COMO MÁXIMO. EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO # _______ DE FECHA _______, CELEBRADO CON LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, RELATIVO A: SUMINISTRO DE: XXX. FIANZAS _____ S. A., EXPRESAMENTE DECLARA A) LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO ESTABLECIDO EN LA GARANTÍA CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBA DE CONFORMIDAD LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO, ASÍ COMO TAMBIÉN DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL PROVEEDOR O FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES B) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 95, 95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, C) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE COMPROMETE A PAGAR LA CANTIDAD TOTAL DEL IMPORTE DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PUDIERA PROCEDER AL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EN CASO DE QUE EL FIADO NO JUSTIFIQUE PLENAMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, D) LA PÓLIZA SOLO PODRA CANCELARSE POR ESCRITO Y A SOLICITUD DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. FIN DEL TEXTO.

## 43. RESCISIÓN DEL CONTRATO

43.1 EL COMPRADOR EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, APLICARÁ LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

## 44. PENAS CONVENCIONALES

DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO POR EL PROVEEDOR

44.1 EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES ESPECIFICADOS EN EL ANEXO I DE ESTE CONTRATO Y SUMINISTRAR LOS SERVICIOS CONVENIDOS DENTRO DE LOS PLAZOS FIJADOS POR EL COMPRADOR EN LA LISTA DE BIENES Y SERVICIOS.

44.2 SI EL PROVEEDOR SE DEMORASE INJUSTIFICADAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE ENTREGA, PODRÁ SER SANCIONADO CON LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL Y/O LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTENIDA EN LA CLAUSULA NO. 9 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

.3 SI EN CUALQUIER MOMENTO EN EL CURSO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL PROVEEDOR SE VIERA EN UNA SITUACIÓN QUE IMPIDIERA LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL PROVEEDOR NOTIFICARÁ DE INMEDIATO A EL COMPRADOR POR ESCRITO DE LA DEMORA, SU DURACIÓN PROBABLE Y SUS CAUSAS. EL COMPRADOR, TAN PRONTO COMO SEA FACTIBLE DESPUÉS DE RECIBIR LA NOTIFICACIÓN, EVALUARÁ LA SITUACIÓN Y PODRÁ A SU DISCRECIÓN, PRORROGAR EL PLAZO OTORGADO AL PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO; EN ESE CASO LA PRORROGA SERÁ RATIFICADA POR LAS PARTES MEDIANTE ENMIENDA DEL CONTRATO.

SI EL PROVEEDOR NO ENTREGARA LOS BIENES O NO PRESTARA LOS SERVICIOS EN TODO O EN PARTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO, EL COMPRADOR, SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS RECURSOS QUE TENGA CON ARREGLO AL CONTRATO, PODRÁ DEDUCIR DEL PRECIO DE ESTE POR CONCEPTO DE LA CLÁUSULA PENAL UNA SUMA EQUIVALENTE AL 1.5% DEL PRECIO DE LOS BIENES DEMORADOS O DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS POR CADA SEMANA DE DEMORA HASTA QUE LA ENTREGA O LA PRESTACIÓN TENGA LUGAR, HASTA UN MÁXIMO DEL 10% DEL PRECIO DE LOS BIENES DEMORADOS O DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS. UNA VEZ ALCANZADO ESE MÁXIMO, EL COMPRADOR PODRÁ CONSIDERAR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

## 45. INCONFORMIDADES

45.1 EL PROVEEDOR QUE DESEE PRESENTAR ALGUNA INCONFORMIDAD SOBRE ESTE PROCESO, DEBERA HACERLO CON APEGO A LOS ARTICULOS 65 AL 67 DE LA L.A.A.S.S.P. Y AL ACUERDO DEL 9 DE AGOSTO DE 2000, PUBLICADO EN EL D.O.F. REFERENTE AL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS.

## 46. ASISTENCIA A LAS DIVERSAS ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN

46.1 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 39 DEL REGLAMENTO, A LOS ACTOS DE ESTA LICITACOÓN PÚBLICA PODRAN ASISTIR CUALQUIER CÁMARA, COLEGIO, ASOCIACIÓN, ORGANISMOS O GUBERNAMENTALES INCLUYENDO CUALQUIER PERSONA FÍSICA QUE SIN HABER ADQUIRIDO LAS BASES MANIFIESTE SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN DICHOS ACTOS, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE DEBERÁ REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

## 47. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO

47.1 EL LICITANTE PODRÁ EVALUAR EL DESARROLLO DE ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DEL FORMATO QUE SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO 28.- ANEXO X “ENCUESTA DE TRANSPARECIA DEL PROCEDIMIENTO” EL CUAL PODRÁ DEPOSITARLO A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO EN ALGUNA DE LAS OPCIONES SIGUIENTES:

- EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, UBICADA EN LA COLONIA NORIA ALTA S/N C.P. 36050, GUANAJUATO, GTO. EN ATN. DEL LICENCIADO J. FRANCISCO MARTÍNEZ GALLARDO.

- ENVIARLA AL CORREO ELECTRÓNICO gosrhe@quijote.ugto.mx

A EFECTO DE QUE DICHA EVALUACIÓN SEA CONSIDERADA PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCEDIMIENTO, INVARIABLEMENTE DEBERÁ CONTAR CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE PARTICIPANTE.

## DOCUMENTO 2  FORMATO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

ANEXO II

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LPI- 29005001-004-11

(NOMBRE DEL PARTICIPANTE) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación publica a nombre y representación de (persona física o moral)

No. de licitación:

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio:

Calle y número:

| Colonia: | Delegación o Municipio: |
| --- | --- |
| Código Postal: | Entidad federativa: |
| Teléfonos (lada): | Fax: |

Correo Electrónico:

| Número de escritura pública en la que consta su acta constitutiva: | Fecha: |
| --- | --- |

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de accionistas.

| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) |
| --- | --- | --- |

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:			Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgo:

(lugar y fecha)

protesto lo necesario

(firma)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

## DOCUMENTO 3 CARTA DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DE LAS BASES

ANEXO III

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LPI-29005001-004-11

CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO CIENTÍFICO PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

ESTIMADOS SEÑORES:

UNA VEZ EXAMINADAS LAS CONDICIONES Y CLAÚSULAS DE LAS BASES, DECLARO QUE HE LEÍDO LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LPI-29005001-004-11 ENTENDIDOS Y ACEPTADOS SUS TÉRMINOS, HEMOS ELABORADO LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE SOMETEMOS A SU CONSIDERACIÓN.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA	_________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	_________________________________

FIRMA	_________________________________

LUGAR Y FECHA

## DOCUMENTO 9 Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

ANEXO IV

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la Convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

"Artículo 222”

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 del este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral."

## DOCUMENTO 10  FORMATO FISCAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

## ANEXO V

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LPI- 29005001-004-11

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) en mi carácter de representante legal, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa ______________________________ a quien represento, se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales.

Registro Federal de Contribuyentes:

CIUDAD			       FECHA

FIRMA

## DOCUMENTO 15 ANEXO VI

## LISTA DE BIENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MTRO. RAMÓN CUESTA MOHENO -COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. EXT. 8197 | 4 | MESAS EN ISLA | "Mesas en isla de laboratorio con servicio de corriente eléctrica, agua y gas para laboratorio con repisa superior de 3000X1500X1450, cubierta en madera de pino contra chapada de 1a con un recubrimiento superior y lateral en resina epóxica color negro, acabado brillante. La repisa superior fabricada en lámina de acero inoxidable cal. 18 tipo 304, con 2 paneles laterales removibles para instalación de equipo. debe tener 4 llaves de pitón y 2 contactos en acabado cromo de alta calidad y contactos en baquelita de alta resistencia en color negro, ademàs de 4 escudillas en acero inoxidable tipo 304, |
| 4 llaves mezcladoras acabado níquel de alta calidad, 4 contracanastas en acero inoxidable y 6 gabinetes fabricados en acero inoxidable cal. 18, que constan de puerta abatible entrepaño inferior, frente fijo en jaladeras remetidas, acabado cromo y fondo negro.Además debe de incluir 4 espacios de trabajo con piecera en acero inoxidable, tipo 304, zocio perimetral en todos los gabinetes en acero inoxidable tipo 304. (Se solicita muestra)" |
| 2 | MTRO. RAMÓN CUESTA MOHENO -COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. EXT. 8197 | 1 | MÁQUINA FASTPREP PARA RUPTURA CELULAR EN PEQUEÑA ESCALA | Máquina Fastprep para ruptura celular en pequeña escala. astPrep Kits. The front control panel of the FastPrep® Instrument includes a digital display and two control switches. Speed (4.0-6.5 m/sec) and run time (1-45 seconds) are fully programmable. The microprocessor measures and displays time and speed during each programmed run. Controls: Programmable run time and speed; large LED readout |
| Time: Range: 1-45 sec Programmable in 1 sec increments Speed: Range: 4.0-6.5m/sec Programmable in 0.5 m/sec increments Acceleration: < 2 seconds to maximum speed Deceleration: < 2 seconds to maximum speed Construction: Anodized aluminum sample holder Polypropylene sample retention “spoke” plate Chemical-resistant painted surfaces Dimensions: 11 in x 15.75 in x 12 in (W x D x H) 28.0 cm x 40.0 cm x 30.5 cm Weight: 36 lbs 16.3 kg Power: 120 V AC, 60 Hz, 8 A Requirements: 240 V AC, 50 Hz, 8 A Safety: Designed to international safety standards |
| 3 | MTRO. RAMÓN CUESTA MOHENO -COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. EXT. 8197 | 1 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | Campana de flujo laminar. CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. QUE INCLUYA BASE EN ACERO ESMALTADO, LAMPARAS DE LUZ UV Y LUZ FLUORESCENTE, VENTANA DE ACRILICO PEGABLE, CON FILTRO HEPA 99.97% DE EFICIENCIA QUE GARANTIZA LA RETENCION DE PARTICULAS DE 0.3 MICRAS EN ADELANTE, MEDIDAS 224*137*70 CM |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | MTRO. RAMÓN CUESTA MOHENO -COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. EXT. 8197 | 1 | MICROCENTRÍ-FUGA | Microcentrífuga. *VELOCIDAD MÁXIMA DE 14.500 R.P.M., MÁXIMA FUERZA CENTRÍFUGA RELATIVA DE 14.100 X G *CAMBIO VELOCIDAD/FCR *CRONÓMETRO REGULABLE A 99 MINUTOS *CENTRIFUGACIÓN CONSTANTE SELECCIONABLE *CAPACIDAD PARA 12 TUBOS DE 1,5 A 2 ML *ROTOR AUTOCLAVABLE (121°C, 20 MIN.) *ADAPTADOR PARA TUBOS PCR DE 0,2 ML *ADAPTADOR PARA MICROTUBOS DE 0,4 ML, *ADAPTADOR PARA MICROTUBOS DE 0,5 ML Y MICROCONTENEDORES DE 0,6 ML *TIEMPO DE ACELERACIÓN Y DE FRENADO INFERIORES A 13 S (A VELOCIDAD MÁXIMA) *TAPA DEL ROTOR DE ACERO INOXIDABLE |
| 5 |  | 1 | SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA | Sistema de purificación de agua. *DESTILADOR DE AGUA ELECTRICO 8 LTS/HR. QUE PRODUZCA AGUA DESTILADA ENTRE 5.4 A 7.2 PH INCLUYA CONTROL DE BAJO NIVEL DE AGUA Y SISTEMA DE LLENADO PARA CONTENEDORES. *SISTEMA SUAVIZADOR DE INTERCAMBIO IONICO C/VALVULA MANUAL. QUE INCLUYA TANQUE DE SALMUERA Y SACOS DE SAL REGENERANTE, FILTROS DE CARBON ACTIVADO (INCLUYA PORTA CARTUCHO DE 20" BB, CARTUCHOS DE CARBON ACTIVADO GRANULAR DE 20" X 4.5" Y BASE P/MONTAJE EN PARED. FILTRO P/SEDIMENTOS QUE INCLUYA PORTA CARTUCHOS DE 20" BB, CARTUCHOS PLIZADOS DE 20" X 4.5" DE 5 MICRAS Y BASE PARA MONTAJE EN PARED *SISTEMA DE PURIFICACION NANOPURE QUE PUEDA UTILIZAR COMO DISPENSADOR DE 0.25Μ A 60 LTS. Y RECIRCULAR DE 1 A 40 MINS. CON ULTRAFILTRO DE FIBRA, CON SALIDA RS232C PARA PC. QUE CUENTE ADEMÁS CON ALARMA QUE AVISE CUANDO EL AGUA NO ALCANZA LA PUREZA DESEADA. RESISTIVIDAD DE 18.2 M OHMS-CM. RANGO DE FLUJO DE 1.5 LT/MIN. *KIT DE FILTROS P/AGUA DESIONIZADA PARA ORGANICOS, ULTRABAJOS Y AGUA DESIONIZADA TIPO I |
| 6 |  | 1 | BAÑO DE TEMPERATU-RA CONTROLADA | Baño de temperatura controlada. BAÑO DE AGUA DE TEMPERATURA CONTROLADA CON VOLUMEN DE 16 L, RANGO DE CALENTAMIENTO DE + 5°C SOBRE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 100 °C, CON ESTABILIDAD DE ± 0.3 °C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 120 VOLTS, 60 HZ , 1000 WATTS. |
| 7 |  | 1 | AGITADOR ORBITAL | Agitador orbital. *CON PLATAFORAMA UNIVERSAL DE 18 X 18 PULGADAS *CON ACCIÓN DUAL (ORBITAL Y RECIPROCANTE) *CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE DE 10 – 300 RPM CON ARRANQUES Y PAROS LENTOS *SOPORTES INTERCAMBIABLES QUE INCLUYAN TUBOS, MATRACES, FRASCOS * 120 V, 60 HERTZ |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | MTRO. RAMÓN CUESTA MOHENO -COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. EXT. 8197 | 1 | EVAPORADOR ROTATORIO | Evaporador rotatorio. ROTAVAPOR, EVAPORADOR ROTATORIO CON DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA CON UNA SOLA MANO HASTA 26 CMS, BAÑO DE AGUA CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS DOBLE SELLO DE VACÍO DE TEFLÓN Y TEFLÓN/VITÓN VELOCIDAD: 20 A 280 RPM CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN: 20 ML/MIN (MÁXIMO) MÁXIMO VACÍO: 4 MBAR (399,9 PA) TEMPERATURA DEL BAÑO: AMBIENTE + 4°C A 90°C PRECISIÓN: ±1,5°C CAPACIDAD DEL BAÑO: 3 LTS SUPERFICIE DE ENFRIAMIENTO DEL ESPIRAL: 0,11 MTS² CONDICIONES DE TRABAJO DEL BAÑO: 5°C A 35°C OPERACIÓN DE 100 A 120 V, 50/60 HZ, CON PODER DE CALENTAMIENTO DE 1300 W Y CONSUMO DE ENERGÍA DE 1700 W. BAÑO DE AGUA QUE PERMITA EL USO DE MATRACES DE 40 A 4000 ML, QUE INCLUYA AL MENOS MATRACES - BALÓN DE EVAPORACIÓN DE 1000 ML ENFORMA DE PERA, BALÓN RECEPTOR DE 1000 ML FORMA REDONDA, UNA BOMBA DE VACÍO CON CAPACIDAD DE 4 MBAR. |
| 9 |  | 1 | ESPECTOFOTO-METRO | Espectofotometro NANODROP. *TAMAÑO DE LA MUESTRA: >1 µL * NÚMERO DE MUESTRAS: HASTA 8 * LONGITUDES: 1 MM Y 0,2 MM *FUENTE DE LUZ: LÁMPARA DE FLASH DE XENÓN * TIPO DE DETECTOR: 2048-ELEMENT LINEAR SILICON CCD *RANGO DE LONGITUD DE ONDA: 220 A 750 NM *PRECISIÓN: 1 NM *LONGITUD DE ONDA DE LA RESOLUCIÓN: 3 NM (FWHM A HG 546 NM) *LÍMITE DE DETECCIÓN: 2,5 NG / L (DSDNA) *MÁXIMA CONCENTRACIÓN: 3700 NG / L (DSDNA) *VOLTAJE: 12 VDC *COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE: MICROSOFT WINDOWS ® 2000, XP Y VISTA (32 BITS), WINDOWS 7 PROFESSIONAL (32 BITS Y 64 BITS) |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | MTRO. RAMÓN CUESTA MOHENO -COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. EXT. 8197 | 1 | EQUIPO PARA CINÉTICA QUÍMICA | Equipo para cinética química. * SISTEMA GENERAL QUE INCLUYE: ESPECTROFOTOMETRO UV-VISIBLE CON TECNOLOGIA DE ARREGLO DE DIODOS, SOFTWARE CHEMSTATION DE PROPOSITO GENERAL PARA ESPECTROFOTOMETRIA UV-VISIBLE, DOS NIVELES DE OPERACIÓN (USUARIO Y SUPERVISOR), TAREAS ESTANDAR PARA FIJAR LONGITUDES DE ONDA, ESPECTROS/PICOS, CUANTIFICACION DE COMPONENTES SIMPLES Y RELACION DE ECUACIONES, UTO PRUEBAS PARA VERIFICACION Y DIAGNOSTICO, VERIFICACION DE DESEMPEÑO Y DIAGNOSTICOS DEL INSTRUMENTOS, AUTOMATIZACION Y SISTEMA DE AYUDA EN LINEA *TRANSPORTE MULTICELDAS (MULTICELL TRANSPORT) *SOFTWARE CONTROLADOR *POSICIÓN PARA OCHO CELDAS (BLANCO Y SIETE MUESTRAS) *CONTROL DE TEMPERATURA CON CAMISA DE AGUA EN UN INTERVALO DE 5-90°C CON UNA DIFERENCIA DE ± 0.3°C ENTRE CELDAS A 37°C. *MODULO PARA AGITACIÓN MAGNÉTICA *10 CELDAS DE CUARZO RECTÁNGULARES DE 10 MM DE LONGITUD *SOFTWARE PARA CHEMSTATION UV-VIS, ANALISIS BIOQUIMICO PARA ANALISIS DE CINETICA EN CELDA UNICA O MULTICELDAS Y DESNATURALIZACION TERMICA DE PROTEINAS PARA UTILIZACION EN AMBIENTE WINDOWS. *CONTROLADOR DE TEMPERATURA PELTIER PARA ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS *SENSOR EXTERNO PARA MEDICION *INTERFACE USB-GPIB PARA PC |
| 11 |  | 1 | CONGELADOR | Congelador/-20 °C. Ultracongelador -86ºc fabricado con interiores de acero inoxidable Sistema de alarma visual y audible tiene 4 compartimentos, la puerta exterior tiene doble sello para evitar la pérdida de aire frio, tiene compresores de alta calidad alemanes danfoss importación |
| 12 |  | 1 | REFRIGERADO-RES DE DOS PUERTAS | Refrigeradores de dos puertas. Temperatura de operación +2°Ca+10°C, inventario de sistema: Parrillas de altas resistencia con puertas con estantes ene el interior, Sistema de Refrigeración,: Compresor herméticamente sellado para operación silencioso, refrigerante libre de CFC. Descongelamiento; sistema de descogelamiento Automático en los modelos de gran capacidad RLR294A. RLR314A yRCRF252A. |
| Todos los demás modelos descongelamiento manual. Drenaje Inter construído para condensación en los modelos de 14.0 y 20.7 pies cúbicos. Construcción de Gabinete: Aislamiento de espuma de uretano de alta densidad, libre de CFC. Puertas: modelo RlR4304A cracterísticas de vidrio dual, puertsa de vidrio deslizable. Puertas de vidrio deslizable. Puertas de vidrio con bisagra. Junta Magnética, en la puerta para los modelos 14.5, 20.7, 29 y 31 pies cúbicos. Requerimientos eléctricos; Cable eléctrico y entrada para una operación de 115v, 60Hz, Acabado: Exterior de acrílico blanco e interior de acero inoxidable durable. Luces: Luces interiores en los modelos RLR314A, RLR4304A, y CRF252A, Modelo, RLR2111A, Pies, 20.7/586, Estilo de Puerta: Vertical/sólido, Voltaje/Hz: 115/60, Amper Breaker: 1.8/15, Parrilas int/puertas:4/6, Dimensiones Interiores pulgadas alta x largo x ancho: 57" x 23" x27" 145 cm. x 58cm. x 68 cm. Dimensiones exteriores pulgadas alto x largo x ancho. |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | MTRO. RAMÓN CUESTA MOHENO -COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. EXT. 8197 | 8 | MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPI- COS | Microscopios estereoscópicos.Supplementary lens Eyepiece Factor Free WPL 10x/23 Br. foc WPL 16x/16 Br. foc W 25x/10 foc working distance (mm) Magnification Object field Magnification Object field Magnification Object field0.63x 130 4.1 x … 31.5x 56.2 … 7.3 6.6x … 50.4x 39.1 … 5.1 10.2x … 78.8x 24.4 … 3.2 |
| 14 |  | 2 | MICROSCOPIOS INVERTIDOS | Microscopios invertidos , con revolver de 4 objetivos y técnicas de luz trasmitida y contraste de fases. Microscopio invertido mca carl zeiss mod. Primo vert con foto tubo binocular. Microscopio invertoscopio mod. Primo vert tubo binocular con objetivos 4x 10x ph1 20x ph1 40x ph1 tecnicas incluidas campo claro y contraste de fases y foto tubo para documentacion CONSISTENTE DE: Pos 1 Primo Vert microscope stand with Photo Tube binocular 4-position objective nosepiece H specimen stage 200x239 mm with stage insert, metal binocular tube 45° /20 eyepieces 10x/20 Br. foc. pinhole diaphragm and allen keys for adjusting phase contrast external power unit 100...240VAC/50...60Hz with country-specific adapters dust cover Pos 2 Objective "Plan-Achromat" 4x/0.10 for Primo Pos 3 Objective "Plan-Achromat" 10x/0.25 Ph1 for "Primo" Pos 4 Objective LD "Plan-Achromat" 20x/0.3 Ph1 for "Primo" Pos 5 Objective LD "Plan-Achromat" 40x/0.5 Ph1 for "Primo" Pos 6 LD condenser 0.3 (WD=72mm) Pos 7 2-position Ph slider Pos 8 Phase stop Ph 1/0.3 |
| 15 |  | 1 | MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO | Microscopio estereoscópico con cámara integrada. 1 microscopio estereoscopico mod. Dv-4 para la investigacion con sistema de aumentos 8x a 32 en pasos en zoom 4:1Con |
| Con posibilidad de crecimiento a documentacion foto digital sistema de medicion por micrometro e iluminacion tipo led trasmitida y reflejada Consistente de: 1 estativo de microscopio dv-4 Sistema de aumento 8 x a 32 x en 4: 1 oculares enfocables, fijos en el cuerpo 10x/20 br. Angulo de observacion de 60 grados Distancia libre de trabajo (con objetivo 1x) 92 mm. Interface estandar del cuerpo diam. 76 mm. Por tanto Compatible con el sistema modular de bases de columna 32 1 base c Fuente de poder automatica (90 a 240 voltios) integrada iluminacion integrada para luz reflejada, luz transmitida yluz simultanea de las dos fuentes, regulable por controles laterales en la base. Por iluminacion led |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | MTRO. RAMÓN CUESTA MOHENO -COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. EXT. 8197 | 1 | BALANZA ANALÍTICA | Balanza analítica con capacidad de 0.01 mg.Balanza analítica digital capacidad 220gr Sensibilidad:0.1mg (0.0001gr) Linealidad : 0.2mg (0.0002gr) Reproductibilidad +-0.1mg Tiempo de estabilización : 2 segundos Modo de pesado: gr,oz dwt conteo de piezas lb, totalización Punto cero totalización de piezas Calibración : interna Interfase incorporada: rs232c para conexión a pc e impresora Temperatura de operación: 10 a 35ºc Plataforma : 90mm de diámetro de acero inoxidable Dysplay: cristales líquidos de quarzo lcd-retro-iluminada Con dígitos claros de visualizar Certificación: ISO-9001 2008 ISO-14001 2004 Fabricación USA |
| 17 |  | 5 | JUEGOS DE 4 MICROPIPETAS | Juegos de 4 micropipetas automáticas (rangos 0.1-1 Ul, 1-10 Ul, 10-100 Ul y 100-1000 Ul). JUEGO DE 4 PIPETAS : Light, ergonomic, economy pipette 0.5-10ul; Light, ergonomic, economy pipette 2-20ul; Lighet, ergonomic, economy pipette 20-200ul; Light, ergonomic, economy pipette 100-1000ul |
| 18 |  | 1 | INCUBADORAS | Incubadoras con rango útil de 15 a 60°C. Incubadora digital controlada por microprocesador convección mecánica Interiores en acero inoxidable capacidad 5.12 piez cub Rango de temperatura ambiente +5ºc a 65ºc incluye dos parrillas importación. |
| 19 |  | 1 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES | Campana de extracción de gases. Campana de extracción de humos para trabajarse en laboratorios donde se producen humos tóxicos y corrosivos. Volumen de aire : 1296 cmh extractor ¼ hp. Fabricada en acero inoxidable. Área de trabajo :cubierta con tratamiento especial resistente a ácidos y corrosión. Medidas exteriores: ancho1200 x fondo850x alto 2350mm. Iluminación: lámpara de filamento. Accesorios: llaves de agua aire y gas escudilla y depósito para drenaje y múltiple tomas de corriente eléctrica con puerta de cristal templado tipo guillotina marca ecoshell fab USA |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | MTRO. RAMÓN CUESTA MOHENO -COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. EXT. 8197 | 2 | POTENCIÓMET-ROS PORTÁTILES | Potenciómetros portátiles. Rango pH: 0.00 a 14.00 Rango mV: +/-399.9 / +/- 1999 Rango ºC: 0.0 a 100.0 Resolución pH: 0.01 Resolución mV: 0.1/1 Resolución ºC: 0.1 Precisión (@20ºC/68ºF) pH: +/-0.01 Precisión (@20ºC/68ºF) mV: +/-0.2 / +/-1 Precisión (@20ºC/68ºF) ºC: +/-0.5 Desviación EMC Típica pH: +/-0.01 Desviación EMC Típica mV: +/-0.3 / +/-1 Desviación EMC Típica ºC: +/-0.1 Calibración pH: Automática con 5 tampones estándar memorizados (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, o 10.01) Calibración de Punto Cero: +/-1pH Calibración Curva: De 70 a 108% Compensación Temperatura: Automática o manual de 0 a 100ºC (32 a 212ºF) Electrodo: HI 1230B electrodo combinado de pH, doble unión, interior de gel, con BNC y 1m cable (incluido) Sonda de temperatura: HI 7669/2W con 1m de cable apantallado (incluido) Impedancia de Entrada: 10^12 Ohm Duración y tipo de pila: 4 x 1.5V AA / aproximadamente 400 horas de uso continuo; Auto-desconexión tras 10 minutos de inactividad Condiciones de trabajo: 0 a 50ºC (32 a 122ºF); HR 100% Dimensiones Medidor: 196 x 80 x 60mm Dimensiones Kit Completo: 340 x 230 x 80mm Peso: Medidor: 425g; kit: 1.3Kg |
| 21 |  | 1 | ROTAEVAPORADOR | Rotaevaporador con bomba de vacio. Características técnicas |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | MTRO. RAMÓN CUESTA MOHENO -COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. EXT. 8197 | 1 | BAÑO DE ULTRASONIDO | Baño de ultrasonido |
| 23 |  | 5 | CÁMARAS DE CROMATOGRÁ-FIA | Cámaras de cromatográfia en capa fina con accesorios. Tanque rectangular de vidrio con tapa de vidrio plana, para cromatografia en capa delgada de 20*20 cm. Con paredes transparentes para inspección o fotografía. Permite separación simultanea de 2 cromatografias de 20*20 cm o 4 de 5*20cm. Dimensiones: 10*30*27 cm Tapas estandar. |
| 24 |  | 10 | EQUIPOS DE DISECCIÓN | Equipos de disección. 1 Tijera, punta fina A=110 1 Pinza, punta roma A=145 1 Escalpelo hoja 35mm A=150 1 Escalpelo hoja 45mm A=160 1 Tijera de disección A=140 1 Pinza de disección A=120 1 Aguja de disección A=140 1 Lanceta A=140 Material: Acero inoxidable |
| 25 |  | 2 | EQUIPOS DE ELECTROFORESIS VERTICAL CON ACCESORIOS | 2 Equipos de electroforesis vertical con accesorios |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | MTRO. RAMÓN CUESTA MOHENO -COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. EXT. 8197 | 1 | FUENTE DE PODER | Fuente de poder (3000 V) para electroforesis |
| 27 |  | 1 | CÁMARA DIGITALE | Cámara digitale con teleobjetivos y lentillas de acercamiento, de alta definición. Live frame rates (depending on hardware and software configuration): H x V Frame Rate@1ms 1392 x 1040 17 fps Readout of Sensor Sub- |

| Digitization: 8 Bit / Pixel Integration Time: 1 ms to approx. 4 s Integration Time: 1 ms to approx. 4 s Interface: EEE1394 (FireWire) interface Optical Interface: C-Mount Size / Weight: 4.4 cm x 4.4 cm x 5.05 cm / 150 g Housing: Blue varnished aluminum Operating Systems: Win 2000, Win XP Registration: CE Power Supply: via FireWire interface Environmental conditions: +5° ... +45° Celsius b) SOFTWARE AXIO VISION 4.8 REL. 1 Software De AdquisicionesDe Imágenes Y Manejo Para Microscopia En Sistemas Operativos Windows NT, Windows 2000 And Windows Adquisicion De Imagen Con b/n , Color , Camaras De Alta Resolucion Y Alta Sensibilidad , Imágenes b/n c/ 8 Bit, 10Bit, 12 Bit, 14Bit 16 Bit Imagen en Color De c/ 3x8 Bit, 3x12 Bit, 3x12 Bit , 3x14 Bit, 3x16 Bit Adquisicion Dinamica De Alta Resolucion ( 16 Bit ) Importacion Y Exsportacion De Imágenes Mejoramiento De Imágenes ( Contraste, Filtros, Ablandar, Agudizar, Deteccion De Cantos Aritmetica De Imágenes, Shading Correcion De Sombreado Balance De Blancos Anotaciones En La Imagen ( Text, Arrows , Boxes Circles Scale Bars Mediciones Interactivas De Longitud , Circulo , Angulo , Integracion Completa Con Microscopios Carl Zeiss Microscopios Y Componentes . Manejo De Imágenes Incluyendo El Almacenado De Parametros Del Microscopio Barra De Escala Y Anotaciones Image Browser |
| --- |
| 28 | MTRO. RAMÓN CUESTA MOHENO -COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. EXT. 8197 | 1 | PLANTA DE PRODUCCIÓN DE NITRÓGENO LÍQUIDO | Planta de producción de nitrógeno líquido |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | MTRO. RAMÓN CUESTA MOHENO -COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. EXT. 8197 | 1 | GRABADORA SÍSMICA CON CONVERTIDOR | Adquisición de equipo para el área de Ingeniería Civil. Grabadora sísmica con convertidor A/D delta sigma de 24 bits, 6 canales, modelo SMART-24R, marca GEOTECH INSTRUMENTS, LLC. DI |
| 30 |  | 2 | SISTEMAS DE ACELERÓMETRO DE TRES COMPONENTES | Sistemas de acelerómetro de tres componentes, modelo PA-23, marca GEOTECH INSTRUMENTS, LLC, características: alta sensibilidad y escala completa +-4g, paquetes de orificio y superficie y construcción resistente. DI |
| 31 | CP. ROCIO VALENCIA OLVERA- COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS EXT 2215, DOMICILIO AV. JUAREZ 77, SEDE BELEN | 2 | GRABADORA SÍSMICA | Grabadora sísmica marca GEOTECH INSTRUMENTS, LLC, modelo SMART- 24A, con convertidor A/D delta sigma de 24 bits, 6 canales. DI |
| 32 |  | 3 | ESTEREOSCOPIOS DE ESPEJO | Equipamiento de laboratorio de Fotogrametría y cartografía. Estereoscopio de espejo, con binoculares de 3x, modelo 3, marca TOPCON, catálogo Forestry 51119, armazón metálico de aluminio DI |
| 33 |  | 3 | PLANÍMETROS DIGITALES DE PRECISIÓN | Equipamiento del Laboratorio de Fotogrametría y Cartografía. Planímetros digitales de precisión, 8 dígitos y precisión digital interna. DI |
| 34 | CP. ROCIO VALENCIA OLVERA- COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS EXT 2215, DOMICILIO AV. JUAREZ 77, SEDE BELEN | 1 | VISCOSÍMETRO DE CAÍDA DE BOLAS HOPPLER | Equipamiento del laboratorio de Física. Viscosímetro de caída de bolas Hoppler, características: Rango de viscosidad: 0,5 a 100.000 mPaos (cP), Rango de temperatura: -20°C hasta +120 °C, Reproducibilidad: Mejor que el 0,5%, Comparabilidad: mejor que el 1%. DI |
| 35 |  | 1 | TERMÓMETRO PORTÁTIL DIGITAL | Equipamiento del laboratorio de Física. "Termómetro portátil digital. Características: -50 a +200°C . Rango:-50 +199,9 °C , resolución 0,1 ° C. Precisión: +-0,2°C. DI |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | CP. ROCIO VALENCIA OLVERA- COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS EXT 2215, DOMICILIO AV. JUAREZ 77, SEDE BELEN | 1 | BALANZA MECÁNICA ELECTROMAGNÉTICA | Equipamiento del Laboratorio de Física."Balanza mecánica electromagnética, sensibilidad de la balanza 10 mg. Dimensiones 45x 17x22cm. Compuesto por: 1 balanza, 1 imán permanente, 1 solenoide, 1 caja de pesas 200 gr con decimales". DI |
| 37 |  | 1 | OSCILOSCOPIO | Osciloscopio, doble trazo, base para los tiempos: auto sweeping en toda la escala , frecuencia: 0 a 1 GHz".DI |
| 38 |  | 1 | BARÓMETRO | Barómetro a sifón a pared, montado en tabla de metal con regla móbil y escala corta,provisto de termómetro centrígrado". DI |
| 39 |  | 1 | AUTOCLAVE VERTICAL | Equipamiento para el laboratorio de Ambiental y sanitaria . Autoclave vertical, capacidad de 25 litros, de acero inoxidable, presión de trabajo 15 lbs, control de apagado automático, manómetro termómetro de control, doble válvula de seguridad, válvula de drenaje. DI |
| 40 |  | 1 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO | Equipamiento para el laboratorio de Ambiental y sanitaria ." Refrigerador para laboratorio CBS Y CBF, controlador de temperatura con ondicador digital Temperatura de trabajo de +4 °C a + 14 °C Ventilación de la cámara por aire forzado con flujo vertical, puerta con cerradura de seguridad, evaporador con descarche automático".DI |
| 41 |  | 1 | MEDIDOR DE PH PÓRTATIL PARA SUELOS | Equipamiento para el laboratorio de Ambiental y Sanitaria. Medidor de PH pórtatil para suelos, Rango (Ph) 3-8 , Rango(HR)% 10-80, RESOLUCIÓN (pH) 0,2, resolución(HR) % 10, dimensiones (mm)160/50. DI |
| 42 |  | 1 | BALANZA DE PRECISIÓN | Equipamiento para el laboratorio de Ambiebtal y Sanitaria. "Balanza de precisión de doble rango de pesada (micro y macro) pantalla con dígitos de fácil lectura. Tiempo de estabilización: 8/10 seg. Data interfase: RS- 232 VO- velocidad de transmisión en baudios y paridad ajustable. temperatura de operación: de 10 a 30°C. Voltaje: 110V-220v (-15%+10% )/50Hz Rango de tara por sustracción hasta máxima capacidad". DI |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | CP. ROCIO VALENCIA OLVERA- COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS EXT 2215, DOMICILIO AV. JUAREZ 77, SEDE BELEN | 1 | HORNO DE MUFLA | Equipamiento para el laboratorio de Ambiental y Sanitaria. "Horno de mufla de alta temperatura(1.600° C -1.900° C) Elemento de calefactor de Disilicio de Molibdeno, puerta vertical, aislamiento mediante fibra de 25 y 50 mm de espesor en cara caliente, aislamiento exterior por doble cámara con circulación forzada de aire". DI |
| 44 |  | 1 | DESECADOR PARA VACÍO | Equipamiento para el laboratorio de Ambiental y Sanitaria. Desecador para vacío, fabricado en vidrio, capacidad 14 lt, interior 300 mm, exterior 365 mm, altura 420 mm. DI |
| 45 |  | 1 | HORNO DE CÁMARA | Equipamiento para el laboratorio de Ambiental y Sanitaria. "Horno de cámara uso general, 14 L, calentamiento hasta de 1000°C , Puerta abatible hacia delante , aislamiento de doble cámara , de baja conductividad térmica, base inferior de cerámica, chimenea de cerámica fijada en la cámara para ventilación de las muestras, resolución de 1°C , con temporizador , sensor de temperatura TERMOPAR K. uniformidad de temperatura a 1000 °C +5°C". DI |
| 46 |  | 1 | RADIÓMETRO | Equipamiento del Laboratorio de Física. Radiómetro. Medidor de radiación solar para instalaciones solares rango 0-2000 w/m2, resolución 10 w/m2, precisión +- 50 w/m2. DI |
| 47 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA SEDE GUANAJUATO COL. NORIA ALTA S/N; C.P. 36050; GUANAJUATO, GTO. DRA. BRENDA EUGENIA FRANCO CORONA | 1 | MANIQUÍ BEBÉ | Un maniquí bebé simulador avanzado, portátil, y dispone un nivel de sofisticación que permite incrementar la participación de los alumnos en la clase debido a mayor interactividad del equipo. Asimismo, permite incrementar el número de parámetros de control, haciendo el sistema apto para un espectro amplio de situaciones. - Respiración espontánea - Pulsos centrales y periféricos sincronizados - Auscultación - Simulación de cianosis - Fontanela - Gran variedad de patrones respiratorios y complicaciones laringoespasmo, edema) - Espasmos, simulación de actividad muscular - Neumotórax - Vía intravenosa - Vía intraósea - Monitorización - Desfibrilación / Marcapasos - SW basado en modelos médicos que permite una máxima interactividad con los alumnos, y es fácil de manejar por el instructor |
| 48 | CAMPUS LEÓN DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD BLVD. PUENTE MILENIO NO. 1001, FRACCIÓN DEL PREDIO SAN CARLOS, LEÓN, GTO., C.P. 37670 TEL. 01 (477) 267-49-00 MTRA. CIPRIANA CAUDILLO CISNEROS | 2 | CAMA ELÉCTRICA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | Cama eléctrica para Cuidados Intensivos Total Caree con báscula. Mecanismo de Posición para el Paciente FullChair. Con sistema de alarma de cabecera en 30 grados, para alertar cuando la cabecera cae en un ángulo de 30 grados con monitoreo registro hasta por 8 días. Con moción de ondas, con cojines de presión que alternan y modifican la comodidad del paciente. Terapia Continua de Rotación Lateral, terapias de percusión y vibración para prevención y tratamiento de complicaciones pulmonares relacionados a la inmovilidad. Posicionamiento de Paciente Shearless Pivot. |
| Mecanismo Retractable de Pies con soporte para modificar el largo de la cama. Superficie de espuma para comodidad y reducción de presión para pacientes de ulceras de poco riesgo. Escala integrada permite pesar con facilidad y exactitud. El sistema de terapia pulmonar para disminuir la presión. Modalidad de comfort formada por ondas. Transporte eléctrico con control variable de velocidad. Cuando se requiere el transporte, desenchufar la cama, quitar el freno, agarre las manijas y listo. Mover incluso un paciente de 450 libras (204 kilogramos) Realiza vueltas de 180grados con facilidad; navegue fácilmente con obstáculos, y alcance las vueltas del 90 grados con una cama del hospital. Cama eléctrica para hospital s/ peso Incluye: o Colchón de superficie de espuma con prevención de escaras o Ruedas de tipo Tente de 5 pulgadas o Capacidad de medición en libras y kilogramos o Instrucciones y etiquetas en Español o Báscula integrada, controles para su fácil y sencilla operación o Baja Altura ofrece la altura baja. Se puede subir y bajar de la cama para reducir el riesgo de caídas. o Rápida y fácil cambio de posición sin necesidad de modificar la altura de la cama Característica ayuda a pacientes evitar resbalarse de la cama, reduciendo la necesidad de levantar a pacientes. Apoya los pies del paciente, ayudando a que descanse los pies. Proporciona la protección al área del talón del paciente. Asistente de energia y transporte. Superficies o Colchones con diseño de la cama, reducción de los huecos y espacios en las orillas de la cama. Esta opción utiliza zonas de baja presión continua para reducir el riesgo de que el paciente padezca de ulceras en la piel." |
| 49 | CAMPUS LEÓN DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD BLVD. PUENTE MILENIO NO. 1001, FRACCIÓN DEL PREDIO SAN CARLOS, LEÓN, GTO., C.P. 37670 TEL. 01 (477) 267-49-00 MTRA. CIPRIANA CAUDILLO CISNEROS | 1 | VENTILADOR PULMONAR | "Ventilador pulmonar para pacientes pediátricos y adultos en estado crítico, modelo T-Bird Vela Controlado por microprocesador, alimentado eléctrica y neumáticamente, diseñado para ofrecer al paciente una ventilación ininterrumpida gracias a que cuenta con una poderosa turbina, eliminando el uso de una fuente de aire comprimido y externo además cuenta con una batería interna que le permite hasta 6 horas de funcionamiento sin corriente alterna, permitiendo así que el ventilador sea totalmente independiente y móvil. Cuenta con una pantalla a color sensible al tacto para visualizar parámetros ventilatorios |
| , alarmas y valores medidos (monitoreo de paciente), así como curvas de ventilación (flujo, volumen y presión contra tiempo), además de contar con el monitoreo de la FIO2. Permite su uso con humidificadores activos o nariz artificial. Cuenta con los siguientes modos de ventilación y Herramientas. Asisto-Control (A/C) (por volumen y por presión). Ventilación Mandatoria Sincronizada (SIMV) (por volumen y por presión) con o sin presión de soporte (PS). Presión Positiva y Continua en Vías Aéreas (CPAP) con o sin presión de soporte (PS). Volumen Asegurado Presión Soportada (VAPS). Gráficas de Lazos y Tendencias. Maniobras para medición del esfuerzo inspiratorio (MIP/NIF) Incluye: o Ventilador o Base Rodable o Humidificador Térmico o Brazo de soporte o Cámara Adulto Pediátrico Reusable o Circuito Adulto doble trampa de Humedad reusable o Bracket para humidificador o Manual de Operación en CD" |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | "DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS CAMPUS LEÓN. LOMA DEL BOSQUE #103 COL. LOMAS DEL CAMPESTRE LEÓN GTO. 37150 DR. GUILLERMO MENDOZA DÍAZ " | 2 | MICROSCOPIO BIOLÓGICO BINOCULAR | Microscopio biológico binocular para docencia compuesto por estativo básico con socket para lámpara de halógeno de 6 volts 20watta con palanca de bloqueo de platina. Con tornillo macrométrico con movimientos de 20mm (altura de la platina) y tornillo micrométrico con pasos de 2.5 micrometros. Revolver cuádruple. Platina mecánica fija y con cremallera interna. Condensador con apertura de diafragma de iris y apertura numérica de 1.25, objetivos con los siguientes aumentos: 10X, 40X y 100X. oculares de 10X de magnificación con campo numérico de 18. Bombilla halógena. Marca de referencia Olympus, modelo CX21 |
| 51 |  | 4 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO | Parrilla de agitación y calentamiento de una posición de agitación con una capacidad máxima de agitación para 10 L (agua); con rango de velocidades de 100 a 1500 rpm graduables con perilla de posicionamiento con 6 posiciones; longitud máxima de barra de agitación de 80 mm; con rango de calentamiento de 5 °C arriba de temperatura ambiente hasta 540 °C con control LED y con pantalla indicadora de temperatura LCD; con precisión de control de temperatura de +/- 10K; indicador de temperatura alta y circuito de seguridad protector a 550°C; panel de control elevado para protección contra derrames de líquidos; plato de cerámica resistente a ácidos y bases de 180x180 mm; capacidad de calentamiento de 1 Lt de agua con 5 K/min; con conector para sensor externo de temperatura ETS-D 4 fuzzy; voltaje de alimentación de 110-120 Volts CA y 50/60 Hz; con potencia de 1020 Watts. |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | "DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS CAMPUS LEÓN. LOMA DEL BOSQUE #103 COL. LOMAS DEL CAMPESTRE LEÓN GTO. 37150 DR. GUILLERMO MENDOZA DÍAZ " | 4 | MULTÍMETRO DIGITAL | "Multímetro digital con medición de: voltaje en DC hasta de 1000 V, en AC hasta de 750 V, Resistencia hasta 20 Mohms, Capacitancia de hasta 20 mili Farads, pruebas de diodo y continuidad. DC Volts Ranges 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V 1000 V Resolution 0.1 mV, 1 mV, 10 mV, 100 mV, 1 V Accuracy ±(0.5 % rdg + 1 dgts) |
| Input Impedance 10 M Overload Protection 1000 VDC or 750 VACrms* AC Volts (50 Hz-500 Hz) Ranges 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V 750 V Resolution 0.1 mV, 1 mV, 10 mV, 100 mV, 1 V Accuracy 200 mV & 20 V ranges: ±(1.2 % rdg + 5 dgts) 200 V & 750 V ranges: ±(2.0 % rdg + 5 dgts) Input Impedance 10 M Overload Protection 1000 VDC or 750 VACrms* Para una descripción detallada de rangos y precisión ver las características técnicas del multímeto marca B&K Precision Modelo 2706B. " |
| 53 | "DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS CAMPUS LEÓN. LOMA DEL BOSQUE #103 COL. LOMAS DEL CAMPESTRE LEÓN GTO. 37150 DR. GUILLERMO MENDOZA DÍAZ " | 1 | BALANZA ANALÍTICA | Balanza analítica con capacidad máxima de 250 g; precisión de pesada de 0.0001 g; rango de tara de 0 a 250 g; repetibilidad(S.D.) de 0.0002g; linearidad de +/- 0.0002 g; con tamaño de plato de 90mm de diámetro; con opción de emplear unidades de medida de gramo(g), miligramo(mg) carate(ct), onza(Oz), Grano(GN), Onza Troya (Ozt), Neton(N), Tola(T), peso penique (dWt), Dram (d) y unidad personalizada; que tenga función de: acumulación de memoria, pesaje promedio, función cuenta piezas, cálculo de porcentaje, cálculo de la densidad, dinámico; |
| equipada con interfase de comunicación RS-232 bi-direccional (Estandar); con pantalla LCD retroalimentada con dígitos dobles (24 mm/1” de altura) y registrador de capacidad; indicador de fecha y hora; pantalla multilingue; con calibración con masa interna con opción de seleccionar la calibración usando una masa externa; con carcasa vaciada en aluminio con cámara de pesaje en vidrio; que posea protector de corriente instalado de fábrica; que sea alimentada eléctricamente adaptador AC con voltaje de salida a 15VDC, 50/60 Hz, 800 mA con un voltaje de alimentación a adaptador de 100-240 Volts, 50/60 Hz. |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | "DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS CAMPUS LEÓN. LOMA DEL BOSQUE #103 COL. LOMAS DEL CAMPESTRE LEÓN GTO. 37150 DR. GUILLERMO MENDOZA DÍAZ " | 2 | BALANZA GRANATARIA | Balanza granataria con capacidad máxima de 3500 g; precisión de pesada de 0.01 g; rango de tara de 0 a 3500 g; repetibilidad(S.D.) de 0.01g; linearidad de +/- 0.02 g; con tamaño de plato de 192x192 mm; tiempo de estabilización típico de 2 seg; con opción de emplear unidades de medida de gramo(g), miligramo(mg) carate(ct), onza(Oz), Grano(GN), Onza Troya (Ozt), Neton(N), Tola(T), peso penique (dWt), Dram (d) y unidad personalizada; que tenga función de: acumulación de memoria, pesaje promedio, función cuenta piezas, cálculo de porcentaje, cálculo de la densidad, dinámico; |
| equipada con interfase de comunicación RS-232 bi-direccional (Estandar); con pantalla LCD retroalimentada con dígitos dobles (24 mm/1” de altura) y registrador de capacidad; indicador de fecha y hora; pantalla multilingue; con calibración con masa interna con opción de seleccionar la calibración usando una masa externa; con carcasa vaciada en aluminio; que sea alimentada eléctricamente con adaptador AC con voltaje de salida a 15VDC, 50/60 Hz, 800 mA con un voltaje de alimentación a adaptador de 100-240 Volts, 50/60 Hz. |
| 55 | "DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS CAMPUS LEÓN. LOMA DEL BOSQUE #103 COL. LOMAS DEL CAMPESTRE LEÓN GTO. 37150 DR. GUILLERMO MENDOZA DÍAZ " | 1 | BALANZA ANALÍTICA | Balanza analítica con capacidad máxima de 450 g; precisión de pesada de 0.001 g; rango de tara de 0 a 450 g; repetibilidad(S.D.) de 0.001 g; linearidad de +/- 0.002 g; tiempo de estabilización de 2 seg; con protector de corriente de aire; tamaño de plato de 145x125 mm; con opción de emplear unidades de medida de gramo(g), kilogramo(kg); miligramo(mg), libra(lb), carate(ct), onza(Oz), Grano(GN), Onza Troya (Ozt), Neton(N), peso penique (dWt), Dram (d) y unidad personalizada; |
| que tenga función de: acumulación de memoria, pesaje promedio, función cuenta piezas, cálculo de porcentaje, cálculo de la densidad, dinámico; equipada con interfase de comunicación RS-232 bi-direccional (Estandar); con pantalla LCD retroalimentada con dígitos dobles (24 mm/1” de altura) y registrador de capacidad; indicador de fecha y hora; pantalla multilingue; con calibración con masa interna, calibración automática seleccionable debido a cambio de tiempo o temperatura; con carcasa vaciada en aluminio con cámara de pesaje en vidrio; que posea protector de corriente instalado de fábrica; que sea alimentada eléctricamente adaptador AC con voltaje de salida a 15VDC, 50/60 Hz, 800 mA con un voltaje de alimentación a adaptador de 100-240 Volts, 50/60 Hz. |
| 56 | "DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS CAMPUS LEÓN. LOMA DEL BOSQUE #103 COL. LOMAS DEL CAMPESTRE LEÓN GTO. 37150 DR. GUILLERMO MENDOZA DÍAZ " | 2 | PHMETRO DE MESA CON LECTOR DE PH | pHmetro de mesa con lector de pH y potencial; rango de lectura de pH de -1.000 a 14.000 pH con compensador de temperatura seleccionable manual o automático, una resolución de 0.001/0.01 pH seleccionable por el usuario, una precisión de +/- 0.002/ +- 0.01 pH; con calibración de 1 a 5 puntos con buffers estándar, buffer seleccionado por usuario; rango de lectura de potencial de -1850.0 a 1850.0mV, con una resolución de 0.1 mV, una precisión de +/- 0.2 mV y una calibración con compensación de +/- 150 mV; medidor de temperatura con rango de -5.0 a 10.5.0 °C, con una resolución de 0.1 °C, una precisión de +/- 0.3 °C; |
| con adaptador de corriente AC para 110/220 VAC; que incluya software, tarjeta de referencia rápida con conexión a computadora vía puerto RS-232 para almacenamiento, y lectura de pH o mV, capacidad de memoria de 100 conjunto de datos (pH o mV)con pantalla digital de dos líneas con presentación de lectura actual, anterior, fecha y hora y calibración. Que incluya electrodo de pH combinado, funda-sujetador de electrodo, sonda de compensación automática de temperatura (ATC probe) y adaptador de CA de 110-220 VCA. |
| 57 | "DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS CAMPUS LEÓN. LOMA DEL BOSQUE #103 COL. LOMAS DEL CAMPESTRE LEÓN GTO. 37150 DR. GUILLERMO MENDOZA DÍAZ " | 2 | BOMBA DE VACÍO HORIZONTAL | Bomba de vacío horizontal tipo Felisa con entrada para vacío y salida a presión con manómetro y vacuómetro integrado, presión garantizada de 600 mmHg (24 in Hg), desplazamiento en vacío de 75 L/min (2.7 ft3/min), bomba de 1725 rpm, lubricada con carcaza en acero fundido; con motor de ¼ HP o superior; motor debe contar con conector eléctrico de3 metros de longitud y tres hilos, clavija con tres puntas (aterrizada), debe trabajar a una tensión 110-120 Volts, 50/60 Hertz y contar con interruptor e indicador de apagado/encendido; contar con sistema de protección por sobrecalentamiento. |
| 58 | "1 en la División de Ciencias e Ingenierías Lomas del Bosque No. 103; Col. Lomas del Campestre; C.P. 37150; León, Gto. Con la Lic. Fabiola Robledo. 1 División de Ciencias de la Salud 20 de Enero No. 929; Col. Obregón; C.P. 37000; León, Gto. Con la C.P. Laura Lopez Lira 1 en la División de Ciencias Sociales y Humanidades Blvd. Puente Milenio #1001; Fracción del Predio San Carlos; C.P. 37670; León, Gto. con la Lic. Djanira Chamorro" | 3 | REFRIGERADORES | Refrigeradores , Marca "Nieto" con las siguientes características: que tenga una sola puerta con Cámara de conservación capaz de mantener temperaturas en rango térmico de + 2º C + 8ºC. que tengan cierre hermético para evitar la pérdida de aire frío.Deseable que esté provisto de sistema de circulación de aire (aír-flow). Sistema de descongelación automática (no-frost). Contar con sistema de control de temperatura externo |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | "3 en la División de Ciencias e Ingenierías Lomas del Bosque No. 103; Col. Lomas del Campestre; C.P. 37150; León, Gto. Con la Lic. Fabiola Robledo. 3 División de Ciencias de la Salud 20 de Enero No. 929; Col. Obregón; C.P. 37000; León, Gto. Con la C.P. Laura Lopez Lira 3 en la División de Ciencias Sociales y Humanidades Blvd. Puente Milenio #1001; Fracción del Predio San Carlos; C.P. 37670; León, Gto. con la Lic. Djanira Chamorro" | 9 | TERMOS TRANSPORTADORES | Termos transportadores. Marca "Colemann": Termo Fabricado con Paredes aislantes de poliuretano y poliestireno, recubierta con plástico para cierre hermético y capacidad para acomodar los paquetes fríos alrededor de las vacunas. Con sus respectivos Anticongelantes |
| 60 | "2 en la División de Ciencias e Ingenierías Lomas del Bosque No. 103; Col. Lomas del Campestre; C.P. 37150; León, Gto. Con la Lic. Fabiola Robledo. 2 División de Ciencias de la Salud 20 de Enero No. 929; Col. Obregón; C.P. 37000; León, Gto. Con la C.P. Laura Lopez Lira 2 en la División de Ciencias Sociales y Humanidades Blvd. Puente Milenio #1001; Fracción del Predio San Carlos; C.P. 37670; León, Gto. con la Lic. Djanira Chamorro" | 6 | BÁSCULAS | Básculas Marca "Torino", con las siguientes características: Bascula medica a nivel de ojos con tallimetro, Capacidad de 140kg x 100g viga de facil lectura, Estadimetro de 1.90 cm |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | "2 en la División de Ciencias e Ingenierías Lomas del Bosque No. 103; Col. Lomas del Campestre; C.P. 37150; León, Gto. Con la Lic. Fabiola Robledo. 3 en la División de Ciencias de la Salud 20 de Enero No. 929; Col. Obregón; C.P. 37000; León, Gto. Con la C.P. Laura Lopez Lira 2 en la División de Ciencias Sociales y Humanidades Blvd. Puente Milenio #1001; Fracción del Predio San Carlos; C.P. 37670; León, Gto. con la Lic. Djanira Chamorro" | 7 | ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO | Estuches de diagnóstico. Marca "Welch Allyn", con las siguientes características: ESTUCHE DE DIAGNOSTICO 11 PZAS.CABEZA DE OFTALMOSCOPIO,CABEZA DE OTOSCOPIO,ESPECULOS AURICULARES,(5 DIFERENTES DIAMETROS),ESPECULO NASAL,LAMPARA ANGULAR PARA GARGANTA,ABATELENGUAS,ESPEJO LARINGEO 22mm DIAMETRO,ESPEJO POST-NASAL 18mm DIAMETRO,MANGO METALICO PARA PILAS,FOCO DE REPUESTO,ESTUCHE RIGIDO |
| 62 | "3 en la División de Ciencias e Ingenierías Lomas del Bosque No. 103; Col. Lomas del Campestre; C.P. 37150; León, Gto. Con la Lic. Fabiola Robledo. 7 en la División de Ciencias de la Salud 20 de Enero No. 929; Col. Obregón; C.P. 37000; León, Gto. Con la C.P. Laura Lopez Lira 4 en la División de Ciencias Sociales y Humanidades Blvd. Puente Milenio #1001; Fracción del Predio San Carlos; C.P. 37670; León, Gto. con la Lic. Djanira Chamorro" | 13 | BAUMANÓMETROS | Baumanómetros a las unidades de salud de las 3 divisiones, Marca "Well Allyn",Mod. IUMED Con Reloj y Carátula fluorecente, brazalete de nylon |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | "2 en la División de Ciencias e Ingenierías Lomas del Bosque No. 103; Col. Lomas del Campestre; C.P. 37150; León, Gto. Con la Lic. Fabiola Robledo. 2 División de Ciencias de la Salud 20 de Enero No. 929; Col. Obregón; C.P. 37000; León, Gto. Con la C.P. Laura Lopez Lira 2 en la División de Ciencias Sociales y Humanidades Blvd. Puente Milenio #1001; Fracción del Predio San Carlos; C.P. 37670; León, Gto. con la Lic. Djanira Chamorro" | 7 | CAMILLAS | "Camillas, Marca ""Quirumed"" Camilla de Emergencias, Plegable en 2 partes. extendible y plegable con facilidad, Estructura de aluminio. Tela de lona plastificada. de 110x18x11 cm. Peso 5 Kg. Medidas extendida 221x53x15 cms Soporte de 159 Kg" |
| 64 | "3 en la División de Ciencias e Ingenierías Lomas del Bosque No. 103; Col. Lomas del Campestre; C.P. 37150; León, Gto. Con la Lic. Fabiola Robledo. 7 en la División de Ciencias de la Salud 20 de Enero No. 929; Col. Obregón; C.P. 37000; León, Gto. Con la C.P. Laura Lopez Lira 4 en la División de Ciencias Sociales y Humanidades Blvd. Puente Milenio #1001; Fracción del Predio San Carlos; C.P. 37670; León, Gto. con la Lic. Djanira Chamorro" | 13 | ESTETOSCOPIOS | Estetoscopios a las unidades de salud de las 3 divisiones, Marca "Littmann", Estetoscopios sencillos con olivas suaves y kit de refacciones |

| NÚMERO DE PARTIDA | LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS AL TRABAJO AV. EUGENIO GARZA SADA 572, LOMAS DEL CAMPESTRE SECCIÓN 2, LEÓN, GTO, 37150 DR. SERGIO MARQUEZ GAMIÑO | 1 | EQUIPO DE MEDICIÓN DE SEÑALES ELÉCTRICAS BIOLÓGICAS | "Descripción detallada del artículo / bien Equipo de medición de señales eléctricas biológicas (EMG/VCNM/VCNS/PE/Reflejos) Características Generales: 4 canales Que realice todos los estudios de electromiografía: durante inserción; bajo esfuerzo mínimo; bajo esfuerzo máximo, con trigger y línea de retardo, Velocidad de conducción motora (MCV), Velocidad de conducción sensitiva (MSV), Onda F., Reflejo H, Reflejo de parpadeo (blink reflex), Estudios de fibra única. Incluye potenciales evocados somatosensoriales. Reportes Microsoft Word / Open Office / HTML Potenciales evocados motores Características Técnicas: Entrada 4 canales optoaislados |
| Tensión de aislación: >3500 voltios Capacidad Parásita: <100 pF. Rechazo de modo común: >100 dB a 50 Hz Respuesta en frecuencia: 0.5 a 10,000 Hz Ruido propio < 1 uV ef. Medición de impedancia en todos los electrodos por software. Monitoreo de entradas en tiempo real durante la toma adquisición y promediación. Sensibilidad en 0.02 uV por división a 10 mV por división. Filtros de alto: 300 a 10,000 Hz Filtros de bajos: 0.5 a 300 Conversión A/D: 20 bits Frecuencia de estímulos: variable desde 0.1 hasta 90 pps. Modo de disparo: externo, manual, repetitivo, random 10%, random 25% por disparo por flanco ascendente o descendente con línea de retardo digital. Tiempo de análisis: 0.5 ms por división a 1 s por división en 18 pasos Estimulación somatosensorial Tipo de estímulo: de corriente constante o tensión constante, optoaislado a 3,500 voltios Intensidad: 0 a 50 mA. Tensión: 0 a 250 voltios Control de intensidad: indistinto desde el comando de mano o desde el teclado con lectura alfanumérica de la intensidad en la pantalla Ancho de pulso: 50 us a 1 ms controlado por software Estimulación auditiva Clicks: de 50 a 500 useg. en 6 pasos Tonos: Trenes de 50 a 250 mseg. Frecuencia tonal de 250 a 8,000 Hz; Envolvente: Hanning, Blackman, Gaussian; trapecial con distintas relaciones rise/fall a plateau. Tonos pip: frecuencia tonal de 250 a 8,000 Hz; envolvente en dos formatos. Umbral: 30 a 65 dB SPL en pasos de 5 dB. Intensidad: 0 a 110 dB HL en pasos de 5 dB. Estimulación visual por damero: Estimulación por campo completo, hemicampos y cuartos de campo. Señal de fijación en pantalla. Tamaño de cuadros: 6, 12, 24 y 48 cuadros en horizontal Salida de estímulos tipo onset, patern reversal y flash screen. Todas las opciones son programables y seleccionables desde el teclado. Utiliza monitor VGA o X-VGA color. Estimulación visual por flash Flash del estado sólido (matriz de leds blancos) de alto rendimiento lumínico. Totalmente blindado y no interferente. Amplia superficie luminosa. Alimentado y comandado desde el host de intercomunicación CPU/Amplificador (No requiere fuente independiente). |

OBSERVACIONES:

EN DONDE SE MENCIONA UNA MARCA O MODELO, ÉSTOS SE DEBERÁN DE CONSIDERAR COMO MARCAS O MODELOS DE REFERENCIA, NO COMO LIMITANTE PARA LOS PROVEEDORES. PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA Y MODELO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN LAS BASES, LAS CUALES SON LAS MÍNIMAS A CUMPLIR.

SE PODRÁ COTIZAR BIENES IGUALES O SUPERIORES A LOS DESCRITOS, MIENTRAS SE CUMPLA CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD.

DOCUMENTO 21

ANEXO VII

## FORMATO DE COMPARACIÓN TÉCNICA

| NÚMERO DE PARTIDA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS, OFRECIDAS POR EL PROVEEDOR | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (DEBERÁ DE ESPECIFICAR LOS BIENES SOLICITADOS POR LA UNIVERSIDAD). | (DEBERÁ DE ESPECIFICAR LOS BIENES SOLICITADOS POR LA UNIVERSIDAD Y EN SU CASO, LOS BIENES, SERVICIOS U OTRO ELEMENTO “PLUS” QUE OFREZCA EL PROVEEDOR). | SEÑALAR LAS DIFERENCIAS, SERVICIOS ADICIONALES, ETC. (PLUS). |

## DOCUMENTO 24

## ANEXO XIII

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS
PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES

____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE ______________(9)______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN
PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS
INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES

| NUMERO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número de procedimiento respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Anotar el nombre del país de origen del bien. |
| 8 | Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. |
| 9 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

ANEXO VIII

## DOCUMENTO 25. FORMULARIO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS (DE LOS BIENES LICITADOS)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  NO LPI-29005001-004-11

| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | *I.V.A. | PRECIO UNITARIO MENOS DESCUENTO Y MAS I.V.A. | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD TOTAL DE PARTIDAS COTIZADAS |  |
| IMPORTE TOTAL DE LAS PARTIDAS COTIZADAS |  |

* CONSIDERAR EL IVA EN LOS CASOS QUE APLIQUE.

## DOCUMENTO 26. RESUMEN ECONÓMICO

ANEXO IX

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LPI-29005001-004-11

| No. DE PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO | I.V.A | COSTO TOTAL DE LA PARTIDA I.V.A INCLUIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD TOTAL DE PARTIDAS COTIZADAS |  |
| IMPORTE TOTAL DE LAS PARTIDAS COTIZADAS |  |

## DOCUMENTO 28. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO

ANEXO X

CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO CIENTÍFICO PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X” SEGÚN CONSIDERE:

| FACTOR | EVENTO | SUPUESTOS | CALIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TOTALMENTE DE ACUERDO | EN GENERAL DE ACUERDO | EN GENERAL EN DESACUERDO | TOTALMENTE EN DESACUERDO |
| 1 | JUNTA DE ACLARACIONES | EL CONTENIDO DE LAS BASES ES CLARO PARA LA ADQUISICIONES QUE SE PRETENDE REALIZAR |  |  |  |  |
| 2 |  | LAS PREGUNTAS TÉCNICAS EFECTUADAS EN EL EVENTO, SE CONTESTARON CON CLARIDAD |  |  |  |  |
| 8 | PRESENTACIÓN DE PROPOCISIONES Y APERTURA DE OFERTAS | EL EVENTO SE DESARROLLÓ CON OPORTUNIDAD, EN RAZÓN DE LA CANTIDAD DE DOCUMENTACIÓN QUE PRESETARON LOS LICITANTES |  |  |  |  |
| 4 | RESOLUCIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICAS | LA RESOLUCIÓN TÉCNICA FUE EMITIDA CONFORME A LAS BASES Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO |  |  |  |  |
| 5 | FALLO | EN EL FALLO SE ESPECIFICARON LOS MOTIVOS Y EL FUNDAMENTO QUE SUSTENTA LA DETERMINACIÓN DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS Y LOS QUE NO RESULTARON ADJUDICADOS |  |  |  |  |
| 10 | GENERALES | EL ACCESO AL INMUEBLE FUE EXPEDITO |  |  |  |  |
| 9 |  | TODOS LOS EVENTOS DIERON INICIO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO |  |  |  |  |
| 6 |  | EL TRATO QUE ME DIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DURANTE LA LICITACIÓN, FUE RESPETUOSO Y AMABLE |  |  |  |  |
| 7 |  | VOLVERÍA A PARTICIPAR EN OTRA LICITACIÓN QUE EMITA LA SECRETARÍA |  |  |  |  |
| 3 |  | EL CONCURSO SE APEGÓ A LA NORMATIVIDAD APLICABLE |  |  |  |  |

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL CUADRO SIGUIENTE

## DOCUMENTO 30 FORMATO DE CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN

ANEXO XI

| FORMATO DE CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN |
| --- |
| LIC. FRANCISCO MARTÍNEZ GALLARDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS PARA LLENAR POR PARTE DEL PROVEEDOR |
| Descripción del bien entregado: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |
| 2) |
| 3) |
| 4) |
| NO. De orden de compra y/o contrato: |
| Marca: |
| Modelo: |
| No. de serie (s): |
| No. de Factura: |
| Importe de la factura: |
| No. de partida (en caso de licitación o concurso): |
| Cantidad: |
| DATOS PARA LLENAR POR PARTE DEL USUARIO |
| Por medio de la presente me permito manifestar a usted que he recibido a mi entera satisfacción los equipos que a continuación se describen: |
| 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Suministrados por la empresa _____________________________________________________, y que corresponden totalmente con lo solicitado. |
| --- |
| DATOS DE RECEPCIÓN DEL BIEN |
| Nombre completo del responsable de la recepción del bien: |  |  |  |  |  |  |
| Puesto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad receptora (dependencia): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sello: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL RESGUARDANTE DEL BIEN |
| Nombre completo del responsable del resguardo del bien: |  |  |  |  |  |  |
| Número de empleado del responsable del resguardo del bien: |  |  |  |  |  |  |
| Puesto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad resguardante (dependencia): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sello: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: PARA PODER DAR TRÁMITE A SU PAGO, ESTE FORMATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE LLENADO Y ENTREGADO, JUNTO CON LA FACTURA ORIGINAL Y COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL AREA DE PAGOS DEL DEPARTAMENTO , DE ADQUISICIONES LOS DÍAS LUNES, MIERCOLES Y JUEVES, CON LA C.P. PILAR DIOSDADO LUNES, DE 11:00 A 14:00 HR |

## DOCUMENTO 31. CONTRATO

ANEXO XII:

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

CONTRATO NÚMERO LPI-29005001-004-11/___     ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y LA EMPRESA _________________

COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COVERTURA DE TRATADOS NÚMERO LPI-29005001-004-11 CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO CIENTÍFICO PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

GUANAJUATO, GTO., A __ DE ___ DE 2010

NOTA: ESTE CONTRATO FORMA PARTE DE LAS BASES.

CONTRATO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL COMPRADOR” REPRESENTADA POR EL MTRO. MARTÍN P. PANTOJA AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y APODERADO LEGAL DE LA MISMA Y POR LA OTRA PARTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A. DE C.V. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR” REPRESENTADA POR EL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL HACIÉNDOLO AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAÚSULAS.

D E C L A R A C I O N E S

I.- DE “EL COMPRADOR”:

I.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON SU LEY ORGÁNICA, CONTENIDA EN EL DECRETO NÚMERO 71 DE LA H. SEXAGÉSIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 96 DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD, EL 15 DE JUNIO DE 2007, LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO ES UN ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, Y POR ELLO, SE ENCUENTRA  EN APTITUD LEGAL DE EJERCER DERECHOS Y CONTRAER OBLIGACIONES.

I.2.- .-  QUE DE ACUERDO  A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS DE LA LEGISLACIÓN ANTERIORMENTE CITADA Y EL  ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA  DE LA UNIVERSIDAD CONTENIDA EN EL DECRETO 279 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 1994,  CORRESPONDIÓ AL COLEGIO  DIRECTIVO  DESIGNAR AL RECTOR. QUE EN TAL VIRTUD, LOS MIEMBROS DE DICHO CUERPO COLEGIADO DESIGNARON AL DR. ARTURO LARA LÓPEZ COMO RECTOR DE DICHA INSTITUCIÓN, SEGÚN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE SE LE EXPIDIÓ EN FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

I.3.- QUE DE CONFORMIDAD A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA CONTENIDA EN EL DECRETO 71 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 15 DE JUNIO DE 2007, EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EN FUNCIONES ADQUIERE EL RANGO DE RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD.

I.4.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEGISLACIÓN ANTES INVOCADA, EL RECTOR GENERAL ES LA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA UNIVERSIDAD  Y TENDRÁ SU REPRESENTACIÓN LEGAL, LA QUE PODRÁ DELEGAR EN QUIEN ESTIME CONVENIENTE.

I.5.-EN EJERCICIO DE ESAS ATRIBUCIONES, EL C. RECTOR GENERAL OTORGÓ PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA  NÚMERO 171 DE FECHA  16 DE OCTUBRE DE 2007, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 6 EN EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, LICENCIADO ANTONIO RUIZ LANUZA  A FAVOR DEL MTRO. MARTÍN P. PANTOJA AGUILAR.

I.6.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE LASCURÁIN DE RETANA NÚMERO 5, ZONA CENTRO, DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.

1.7.- QUE SEÑALA COMO  SU RFC: UGU450325 KY2

1.8.- QUE ESTÁ INTERESADA EN ADQUIRIR LOS BIENES QUE SE SEÑALA EN EL ANEXO I DEL PRESENTE CONTRATO.

II. "DEL PROVEEDOR":

- QUE ES UNA EMPRESA MEXICANA DEDICADA ________________. SEGÚN SE HACE CONSTAR EN EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA _________________ AL QUE SE REFIERE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _______ TIRADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___ DEL ____. LIC. _______. CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES EL C: _________________, LO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PROBADO CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ TIRADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO: ___ LIC. _______________.

- QUE TIENE SU DOMICILIO ESTABLECIDO EN: _____________ DE LA CIUDAD DE __________

C) QUE SU R.F.C. ES: ____________________________________________________________

III. AMBAS PARTES DECLARAN: QUE CONVIENEN EN ESTABLECER UN CONTRATO DE COMPRAVENTA.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO: LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE RECURSOS FEDERALES PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

1. DEFINICIONES

1.1 EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TÉRMINOS SERÁN INTERPRETADOS DE LA MANERA EN QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:

- POR “CONTRATO, PEDIDO U ORDEN DE COMPRA” SE ENTENDERÁ EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL COMPRADOR Y EL PROVEEDOR SEGÚN CONSTA EN EL FORMULARIO FIRMADO POR LAS PARTES, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.

- POR “PRECIO DEL CONTRATO” SE ENTENDERÁ EL PRECIO PAGADERO AL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- POR “SERVICIOS” SE ENTENDERÁ A LA INSTALACIÓN, LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LA PRESENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, LA CAPACITACIÓN Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA MISMA ÍNDOLE DEL PROVEEDOR QUE CONSTEN EN EL CONTRATO;

- POR “COMPRADOR”, SE ENTENDERÁ UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

- POR “PROVEEDOR”, SE ENTENDERÁ: LA EMPRESA _________________

2. ENTREGA Y DOCUMENTOS

2.1 EL PROVEEDOR HARÁ ENTREGA DE LOS BIENES CON ARREGLO A LO DISPUESTO POR EL COMPRADOR EN LA LISTA DE BIENES Y SERVICIOS. EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, EL PROVEEDOR  DEBERÁ PROPORCIONAR AL USUARIO UNA COPIA DE LA FACTURA DE LOS BIENES ENTREGADOS.

2.2 LA ENTREGA SE CONSIDERARÁ EFECTUADA EN: ____________________________ UBICADO EN _____________________________________________. EL HORARIO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER EXCLUSIVAMENTE DE 9:00 A LAS 15:30 HORAS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONTACTAR PREVIAMENTE AL USUARIO A FIN DE ACORDAR LA RECEPCIÓN A LOS TELÉFONOS: _________________________________________.

A) UNA VEZ QUE SE HAYAN PRESENTADO AL COMPRADOR PRUEBAS DE QUE LOS BIENES HAN SIDO ENTREGADOS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, JUNTO CON LAS FACTURAS Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL MISMO.

3. GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS

3.1 EL PROVEEDOR GARANTIZA QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS SON NUEVOS, SIN USO, DEL ULTIMO MODELO Y REÚNEN TODAS LAS MEJORAS RECIENTES EN DISEÑO Y MATERIALES SALVO QUE SE HAYA PREVISTO OTRA COSA EN EL CONTRATO. EL PROVEEDOR GARANTIZA ADEMÁS QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ESTARÁN LIBRES DE DEFECTOS ATRIBUIBLES AL DISEÑO, LOS MATERIALES O LA CONFECCIÓN (SALVO QUE EL DISEÑO DE LOS MATERIALES CONSTE EN LAS ESPECIFICACIONES DE EL COMPRADOR) O CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DEL PROVEEDOR QUE PUEDAN MANIFESTARSE CON OCASIÓN DEL USO NORMAL DE LOS BIENES EN LAS CONDICIONES IMPERANTES EN EL PAÍS DEL COMPRADOR.

3.2 SALVO QUE SE INDIQUE OTRA COSA EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO O LO QUE INDIQUE EN CADA PARTIDA, LA GARANTÍA DEBERÁ SER EXTENDIDA POR UN PERIODO DE 1 AÑO EN SITIO.

ESTA GARANTÍA CUBRIRÁ DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y FALLAS EN CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES.

3.3 EL COMPRADOR NOTIFICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL PROVEEDOR CUALQUIER RECLAMACIÓN A QUE HUBIERA LUGAR DE ACUERDO A LA GARANTÍA.

3.4 AL RECIBIR ESA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR REPARARÁ O REEMPLAZARÁ DENTRO DEL MENOR PLAZO RAZONABLEMENTE POSIBLE LOS BIENES DEFECTUOSOS EN TODO O EN PARTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL COMPRADOR, EN SITIO.

3.5 EN CASO DE FALLA EN CUALQUIERA DE LOS BIENES EN SU PERIODO DE GARANTÍA, SE TENDRÁ UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 24 HORAS Y DE 48 HORAS PARA SU CORRECCIÓN. EL PROVEEDOR SUSTITUIRÁ EL BIEN  POR OTRO MIENTRAS SE REPARA EL QUE SE RETIRA; Y SI NO LLEGARA A ENTREGARSE DEBIDAMENTE REPARADO EN EL TIEMPO DE 15 DÍAS NATURALES, LA UNIVERSIDAD PODRÁ USAR EL SUSTITUTO INDEFINIDAMENTE.

3.6 AL TÉRMINO DE LAS GARANTÍAS "LA EMPRESA" SE COMPROMETE A SEGUIR PRESTANDO LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS QUE SE DESCRIBEN EN LA PRESENTE CLÁUSULA, COBRANDO LOS PRECIOS VIGENTES EN ESE MOMENTO.

4. PAGO

4.1 EL PROVEEDOR REQUERIRÁ DEL PAGO AL COMPRADOR POR ESCRITO Y ADJUNTARÁ A LA SOLICITUD UNA FACTURA QUE DESCRIBA SEGÚN PROCEDA LOS BIENES ENTREGADOS Y LOS SERVICIOS REALIZADOS.

4.2 LA FORMA DE PAGO SERÁ DE 100% A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, REQUERIMIENTO DE PAGO Y CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN EMITIDA POR EL VOCAL TÉCNICO: _____________________________________ EN EL ÁREA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES, UBICADO EN COLONIA NORIA ALTA S/N., GUANAJUATO, GTO. C.P. 36050. CON LA C.P. PILAR DIOSDADO LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 11:00 A 14:00 HRS.

NOTA: DENTRO DEL CUERPO DE LA FACTURA DEBERÁ ASENTAR LA DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN, MARCA Y MODELO Y DESGLOZADO POR PRECIO UNITARIO.

5.-FIANZA

5.1 EL PROVEEDOR ENTREGARÁ A LA UNIVERSIDAD UNA FIANZA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR I.V.A. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

6. PRECIOS

6.1 LOS PRECIOS QUE COBRE EL PROVEEDOR POR LOS BIENES ENTREGADOS Y LOS SERVICIOS PRESTADOS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, SERÁN FIJOS Y NO SERAN DIFERENTES DE LOS QUE HAYA COTIZADO EN SU OFERTA.

7. DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO POR EL PROVEEDOR

7.1 EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES ESPECIFICADOS EN EL ANEXO I DE ESTE CONTRATO Y SUMINISTRAR LOS SERVICIOS CONVENIDOS DENTRO DE LOS PLAZOS FIJADOS POR EL COMPRADOR EN LA LISTA DE BIENES Y SERVICIOS.

7.2 SI EL PROVEEDOR SE DEMORASE INJUSTIFICADAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE ENTREGA, PODRÁ SER SANCIONADO CON LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL Y/O LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

7.3 SI EN CUALQUIER MOMENTO EN EL CURSO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL PROVEEDOR SE VIERA EN UNA SITUACIÓN QUE IMPIDIERA LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL PROVEEDOR NOTIFICARÁ DE INMEDIATO A EL COMPRADOR POR ESCRITO DE LA DEMORA, SU DURACIÓN PROBABLE Y SUS CAUSAS. EL COMPRADOR, TAN PRONTO COMO SEA FACTIBLE DESPUÉS DE RECIBIR LA NOTIFICACIÓN, EVALUARÁ LA SITUACIÓN Y PODRÁ A SU DISCRECIÓN, PRORROGAR EL PLAZO OTORGADO AL PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO; EN ESE CASO LA PRORROGA SERÁ RATIFICADA POR LAS PARTES MEDIANTE ENMIENDA DEL CONTRATO.

8 DERECHOS DE PATENTE

8.1 EL PROVEEDOR LIBERARÁ DE TODA RESPONSABILIDAD AL COMPRADOR EN CASO DE ACCIONES ENTABLADAS POR TERCEROS EN RAZÓN DE TRANSGRESIONES DE DERECHOS DE PATENTE, MARCA REGISTRADA O DISEÑOS INDUSTRIALES COMO CONSECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LOS BIENES O PARTE DE ELLOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

9. CLÁUSULA PENAL

9.1 CON SUJECIÓN A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 11(RESCISIÓN DEL CONTRATO), SI EL PROVEEDOR NO ENTREGARA LOS BIENES O NO PRESTARA LOS SERVICIOS EN TODO O EN PARTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO, EL COMPRADOR, SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS RECURSOS QUE TENGA CON ARREGLO AL CONTRATO, PODRÁ DEDUCIR DEL PRECIO DE ESTE POR CONCEPTO DE LA CLÁUSULA PENAL UNA SUMA EQUIVALENTE AL 1.5% DEL PRECIO DE LOS BIENES DEMORADOS O DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS POR CADA SEMANA DE DEMORA HASTA QUE LA ENTREGA O LA PRESTACIÓN TENGA LUGAR, HASTA UN MÁXIMO DEL 10% DEL PRECIO DE LOS BIENES DEMORADOS O DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS. UNA VEZ ALCANZADO ESE MÁXIMO, EL COMPRADOR PODRÁ CONSIDERAR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

10. CAMBIO DE ÓRDENES

10.1 EL COMPRADOR PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIANTE ORDEN ESCRITA NOTIFICAR AL PROVEEDOR CON ARREGLO A LA CLÁUSULA 16 (NOTIFICACIONES) EFECTUAR CAMBIOS DENTRO DEL MARCO GENERAL DEL CONTRATO EN UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

A)	DISEÑOS, DIBUJOS O ESPECIFICACIONES, CUANDO LOS BIENES QUE DEBAN SUMINISTRARSE CON ARREGLO AL CONTRATO HAYAN DE SER FABRICADOS ESPECIALMENTE PARA EL COMPRADOR.

B)	LA FORMA DE EMBARQUE O EMBALAJE

C)	EL LUGAR DE ENTREGA

D)	PLAZOS DE ENTREGA

E)	LOS SERVICIOS QUE HA DE SUMINISTRAR EL PROVEEDOR.

11. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO

11.1 SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS RECURSOS QUE TENGA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL COMPRADOR PODRÁ MEDIANTE NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO, HECHA POR ESCRITO AL PROVEEDOR, RESCINDIR EL CONTRATO EN TODO O EN PARTE, SI:

A)	EL PROVEEDOR NO ENTREGA UNO O MÁS DE LOS BIENES EN EL PLAZO FIJADO EN EL CONTRATO O PRORROGADO POR EL COMPRADOR.

B)	EL PROVEEDOR NO CUMPLE CUALQUIERA OTRA DE SUS OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL CONTRATO, O SI;

C)	EL PROVEEDOR EN CUALQUIERA DE LAS CIRCUNSTANCIAS INDICADAS NO SUBSANA EL INCUMPLIMIENTO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES O MÁS SÓLO EN LOS CASOS QUE EL COMPRADOR LO AUTORICE POR ESCRITO TRAS RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERTINENTE.

11.2 EL COMPRADOR, SI RESCINDIERE EL CONTRATO EN TODO O EN PARTE DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 11.1 PODRÁ OBTENER EN LAS CONDICIONES Y LA FORMA QUE SE CONSIDEREN APROPIADAS BIENES SIMILARES A LOS NO ENTREGADOS, Y EL PROVEEDOR DEBERÁ RESPONDER ANTE EL COMPRADOR POR EL MONTO DE ESOS BIENES QUE EXCEDA DE LO PACTADO EN EL CONTRATO. EN TODO CASO, EL PROVEEDOR DEBERÁ SEGUIR CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO NO INCLUIDAS EN LA RESCISIÓN.

11.3 EL COMPRADOR EN CASO DE RESCISION APLICARÁ LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

12. FUERZA MAYOR

12.1 NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS  9, 10 Y 11, NO SE HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O LA RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI LA DEMORA O EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR EN VIRTUD DEL CONTRATO SE DEBEN A CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

12.2 PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA, POR “FUERZA MAYOR” SE ENTENDERÁ UNA SITUACIÓN AJENA AL CONTROL DEL PROVEEDOR Y QUE NO ENTRAÑE CULPA O NEGLIGENCIA SUYA.

13. RESCISIÓN POR INSOLVENCIA

13.1 EL COMPRADOR PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR EL CONTRATO MEDIANTE NOTIFICACIÓN POR ESCRITO AL PROVEEDOR SI ESTE FUESE DECLARADO EN QUIEBRA O CAYERA EN INSOLVENCIA SIN INDEMNIZACIÓN ALGUNA; EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA RESCISIÓN DEBERÁ ENTENDERSE SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS, ACCIONES O RECURSOS QUE TENGA  COMPRADOR EN ESE MOMENTO O EN EL FUTURO.

14. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA

14.1 EL COMPRADOR PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO DAR POR TERMINADO TOTAL O PARCIALMENTE EL CONTRATO POR RAZONES DE CONVENIENCIA MEDIANTE NOTIFICACIÓN ESCRITA AL PROVEEDOR. EN LA NOTIFICACIÓN SE DEJARÁ CONSTANCIA DE QUE LA TERMINACIÓN SE DEBE A CONVENIENCIA DE EL COMPRADOR Y SE INDICARÁ EL ALCANCE DE LA TERMINACIÓN Y LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL LA TERMINACIÓN ENTRARÁ EN VIGOR.

15. LEYES APLICABLES

15.1 EL CONTRATO SERÁ INTERPRETADO DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO CAPITAL.

16 NOTIFICACIONES

16.1 LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO SE HARÁN POR ESCRITO POR VÍA FAX O CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN FIJADA PARA TAL FIN EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.

16.2 LA NOTIFICACIÓN SURTIRÁ EFECTO A PARTIR DE LA FECHA QUE EN ELLA FIGURE O EN LA DE SU ENTREGA, SI ESTA FUESE POSTERIOR.

_________________________________________________

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DESCRITAS A CONTINUACIÓN SERÁN COMPLEMENTARIAS DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. EN CASO DE CONFLICTO, LAS DISPOSICIONES DE ESTE CAPITULO PREVALECERÁN SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

1. DEFINICIONES

- EL COMPRADOR ES: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

- EL PROVEEDOR ES: _________________

2. DOCUMENTOS

ORIGINAL Y CUATRO COPIAS DE LA FACTURA DEL PROVEEDOR EN IDIOMA ESPAÑOL (TRES DE ELLAS AUTÓGRAFAS), EN QUE SE INDIQUEN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO Y MONTO TOTAL POR DEPENDENCIA Y POR PARTIDA.

LOS DOCUMENTOS ENUMERADOS DEBERÁN LLEGAR A PODER DE “EL COMPRADOR” AL DOMICILIO UBICADO EN: LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES, COL. NORIA ALTA S/N, ENTRE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA Y EL CAMPO DE FÚTBOL NUM. 3, C.P. 36050, GUANAJUATO, GTO.

3. PAGO

LA FORMA DE PAGO SERÁ DE 100% A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, REQUERIMIENTO DE PAGO Y CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN EMITIDA POR EL VOCAL TÉCNICO: _____________________________________ EN EL ÁREA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES, UBICADO EN COLONIA NORIA ALTA S/N., GUANAJUATO, GTO. C.P. 36050. CON LA C.P. PILAR DIOSDADO LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 11:00 A 14:00 HRS.

NOTA: DENTRO DEL CUERPO DE LA FACTURA DEBERÁ ASENTAR LA DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN, MARCA Y MODELO Y DESGLOZADO POR PRECIO UNITARIO.

4. CONDICIONES DE PRECIOS

SERÁN FIJOS DURANTE EL CONTRATO Y NO ESTARÁN SUJETOS A VARIACIÓN POR NINGÚN MOTIVO.

5. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES EN EL TERRITORIO MEXICANO, Y A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE GUANAJUATO, GTO; MÉXICO, POR LO QUE EL PROVEEDOR RENUNCIA AL FUERO QUE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERA CORRESPONDERLE.

6. DOMICILIO

DOMICILIO DEL COMPRADOR:

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

LASCURAIN DE RETANA NÚMERO 5,

C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. MÉXICO

R.F.C.: UGU – 450325 – KY2

TELEFONOS: 01 (473) 7325751, 7327781, 7329289 FAX 01(473) 7321715

##### E-MAIL: martif@quijote.ugto.mx

DOMICILIO DEL PROVEEDOR:

TELEFONOS:

E-MAIL:

7.- OBJETO DEL CONTRATO

EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA ADQUISICIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DEL BIEN DESCRITO EN EL ANEXO VI DOCUMENTO 15 DE ESTAS BASES QUE DEBERÁ SER SUMINISTRADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y QUE SE AJUSTARAN A LAS NORMAS MENCIONADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

8.- IMPORTE DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ __________ PESOS MEXICANOS I.V.A. INCLUIDO, PRECIO PUESTO EN EL DOMICILIO INDICADO EN CADA PARTIDA.

EL PROVEEDOR REQUERIRÁ EL PAGO AL COMPRADOR POR ESCRITO Y ADJUNTARÁ A LA SOLICITUD UNA FACTURA QUE DESCRIBA, SEGÚN PROCEDA, LOS BIENES ENTREGADOS Y LOS SERVICIOS REALIZADOS, DESPUÉS DE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LAS DEMÁS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

EL COSTO ANTERIOR ES EL PRESENTADO POR EL PROVEEDOR EN SU COTIZACIÓN DE FECHA _________ QUE DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA REALIZADA, ES LA QUE REÚNE LAS CONDICIONES NECESARIAS.

9.-  GARANTÍA DEL BIEN

EL PROVEEDOR GARANTIZA QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS SON NUEVOS, SIN USO, DEL ULTIMO MODELO Y REÚNEN TODAS LAS MEJORAS RECIENTES EN DISEÑO Y MATERIALES SALVO QUE SE HAYA PREVISTO OTRA COSA EN EL CONTRATO. EL PROVEEDOR GARANTIZA ADEMÁS QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ESTARÁN LIBRES DE DEFECTOS ATRIBUIBLES AL DISEÑO, LOS MATERIALES O LA CONFECCIÓN (SALVO QUE EL DISEÑO DE LOS MATERIALES CONSTE EN LAS ESPECIFICACIONES DE EL COMPRADOR) O CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DEL PROVEEDOR QUE PUEDAN MANIFESTARSE CON OCASIÓN DEL USO NORMAL DE LOS BIENES EN LAS CONDICIONES IMPERANTES EN EL PAÍS DEL COMPRADOR.

SALVO QUE SE INDIQUE OTRA COSA EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO O LO QUE INDIQUE EN CADA PARTIDA, LA GARANTÍA DEBERÁ SER EXTENDIDA POR UN PERIODO DE 1 AÑO EN SITIO.

ESTA GARANTÍA CUBRIRÁ DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y FALLAS EN CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES.

EL COMPRADOR NOTIFICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL PROVEEDOR CUALQUIER RECLAMACIÓN A QUE HUBIERA LUGAR DE ACUERDO A LA GARANTÍA.

AL RECIBIR ESA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR REPARARÁ O REEMPLAZARÁ DENTRO DEL MENOR PLAZO RAZONABLEMENTE POSIBLE LOS BIENES DEFECTUOSOS EN TODO O EN PARTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL COMPRADOR, EN SITIO.

EN CASO DE FALLA EN CUALQUIERA DE LOS BIENES EN SU PERIODO DE GARANTÍA, SE TENDRÁ UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 24 HORAS Y DE 48 HORAS PARA SU CORRECCIÓN. EL PROVEEDOR SUSTITUIRÁ EL BIEN  POR OTRO MIENTRAS SE REPARA EL QUE SE RETIRA; Y SI NO LLEGARA A ENTREGARSE DEBIDAMENTE REPARADO EN EL TIEMPO DE 15 DÍAS NATURALES, LA UNIVERSIDAD PODRÁ USAR EL SUSTITUTO INDEFINIDAMENTE.

AL TÉRMINO DE LAS GARANTÍAS "LA EMPRESA" SE COMPROMETE A SEGUIR PRESTANDO LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS QUE SE DESCRIBEN EN LA PRESENTE CLÁUSULA, COBRANDO LOS PRECIOS VIGENTES EN ESE MOMENTO.

10.- ENTREGA

EL PERIODO DE ENTREGA SERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: DE 20 DIAS HÁBILES; TODOS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO O RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS LUGARES DONDE SE ESTIPULAN EN ESTAS BASES.

11.- MANTENIMIENTO

PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EL TIEMPO DE RESPUESTA SERÁ DE 24 HRS, A PARTIR DEL REPORTE TELEFÓNICO, EN CASO DE REQUERIRSE REPOSICIÓN DE PARTES, ÉSTAS SERÁN SUMINISTRADAS EN UN MÁXIMO DE 48 HRS. DESPUÉS DE ESTE LAPSO EL PROVEEDOR PRESTARÁ UN BIEN SIMILAR PARA CON ESTO EVITAR QUE SE PAREN LAS LABORES QUE CON DICHO BIEN SE EFECTÚEN.

EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 48 HORAS EN SITIO Y EL COSTO ESTÁ INCLUIDO EN EL IMPORTE DE SU COTIZACIÓN.

LISTA DE SERVICIOS REQUERIDOS

A) GARANTÍA

EL PROVEEDOR GARANTIZA QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS SON NUEVOS, SIN USO, DEL ULTIMO MODELO Y REÚNEN TODAS LAS MEJORAS RECIENTES EN DISEÑO Y MATERIALES SALVO QUE SE HAYA PREVISTO OTRA COSA EN EL CONTRATO. EL PROVEEDOR GARANTIZA ADEMÁS QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ESTARÁN LIBRES DE DEFECTOS ATRIBUIBLES AL DISEÑO, LOS MATERIALES O LA CONFECCIÓN (SALVO QUE EL DISEÑO DE LOS MATERIALES CONSTE EN LAS ESPECIFICACIONES DE EL COMPRADOR) O CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DEL PROVEEDOR QUE PUEDAN MANIFESTARSE CON OCASIÓN DEL USO NORMAL DE LOS BIENES EN LAS CONDICIONES IMPERANTES EN EL PAÍS DEL COMPRADOR.

SALVO QUE SE INDIQUE OTRA COSA EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO O LO QUE INDIQUE EN CADA PARTIDA, LA GARANTÍA DEBERÁ SER EXTENDIDA POR UN PERIODO DE 1 AÑO EN SITIO.

ESTA GARANTÍA CUBRIRÁ DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y FALLAS EN CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES.

EL COMPRADOR NOTIFICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL PROVEEDOR CUALQUIER RECLAMACIÓN A QUE HUBIERA LUGAR DE ACUERDO A LA GARANTÍA.

AL RECIBIR ESA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR REPARARÁ O REEMPLAZARÁ DENTRO DEL MENOR PLAZO RAZONABLEMENTE POSIBLE LOS BIENES DEFECTUOSOS EN TODO O EN PARTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL COMPRADOR, EN SITIO.

EN CASO DE FALLA EN CUALQUIERA DE LOS BIENES EN SU PERIODO DE GARANTÍA, SE TENDRÁ UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 24 HORAS Y DE 48 HORAS PARA SU CORRECCIÓN. EL PROVEEDOR SUSTITUIRÁ EL BIEN  POR OTRO MIENTRAS SE REPARA EL QUE SE RETIRA; Y SI NO LLEGARA A ENTREGARSE DEBIDAMENTE REPARADO EN EL TIEMPO DE 15 DÍAS NATURALES, LA UNIVERSIDAD PODRÁ USAR EL SUSTITUTO INDEFINIDAMENTE.

AL TÉRMINO DE LAS GARANTÍAS "LA EMPRESA" SE COMPROMETE A SEGUIR PRESTANDO LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS QUE SE DESCRIBEN EN LA PRESENTE CLÁUSULA, COBRANDO LOS PRECIOS VIGENTES EN ESE MOMENTO.

B) REFACCIONES

EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A NOTIFICAR POR ESCRITO Y CON UNA ANTICIPACIÓN 5 AÑOS PARA CADA UNA DE LAS BASES QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN SITIO CUANDO ELLO SEA POSIBLE, SI EL BIEN SERÁ DESCONTINUADO Y DEBERA DE MANTENER UNA RESERVA DISPONIBLE DE PARTES Y REFACCIONES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN.

C) CUMPLIMIENTO DE NORMAS

LOS BIENES DEBERAN CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS Y CERTIFICADOS ISO O SU EQUIVALENTES SOLICITADOS EN LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION Y EN EL APARTADO DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES QUE DEBEN CUMPLIR EN LOS BIENES.

D) PLAN DE ENTREGA

EL PERIODO DE ENTREGA SERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: 20 DIAS HÁBILES; TODOS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO O RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS LUGARES DONDE SE ESTIPULAN EN ESTAS BASES.

E)  INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN

EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A INSTALAR LOS BIENES EN EL DOMICILIO INDICADO ADEMAS DEBERAN PONERLOS EN MARCHA EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DAR CAPACITACIÓN (EN EL CASO DE QUE SE REQUIERA) EN EL MANEJO DEL BIEN. ESTE SERVICIO INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA. EL COSTO DE ESTE SERVICIO ESTA INCLUIDO EN EL IMPORTE DE SU COTIZACION.

G) CATÁLOGOS DE LOS BIENES

EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ 2 CATÁLOGOS POR CADA BIEN, QUE CONTENGAN NÚMEROS DE     PARTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO.

H) SOFTWARE EN ESPAÑOL

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL SOFTWARE QUE SE ENTREGARÁ SERÁ EN IDIOMA ESPAÑOL, CON SUS RESPECTIVOS MANUALES Y LICENCIAS ORIGINALES, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS AL USUARIO Y UNA COPIA SELLADA DE RECIBIDO POR LA UNIDAD RECEPTORA EN EL  DEPARTAMENTO DE ADQUICIONES Y CONTROL DE BIENES PARA EL TRÁMITE DE LA FACTURA.

I) MANTENIMIENTO

PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EL TIEMPO DE RESPUESTA SERÁ DE 24 HRS, A PARTIR DEL REPORTE TELEFÓNICO, EN CASO DE REQUERIRSE REPOSICIÓN DE PARTES, ÉSTAS SERÁN SUMINISTRADAS EN UN MÁXIMO DE 48 HRS. DESPUÉS DE ESTE LAPSO EL PROVEEDOR PRESTARÁ UN BIEN SIMILAR PARA CON ESTO EVITAR QUE SE PAREN LAS LABORES QUE CON DICHO BIEN SE EFECTÚEN.

EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 48 HORAS EN SITIO Y EL COSTO ESTÁ INCLUIDO EN EL IMPORTE DE SU COTIZACIÓN.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y DEL ALCANCE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO EL ___________.

#### POR LA  UNIVERSIDAD:

MTRO.  MARTÍN P. PANTOJA AGUILAR

SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y APODERADO LEGAL DE LA MISMA.

ARQ. RAFAEL ORNELAS ESQUEDA

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

LIC. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ GALLARDO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES  DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

#### POR EL PROVEEDOR:

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA