| ANEXO I |
| --- |
| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | PIEZA |
| 1 | ABRELATAS MANUAL ECKO | PZA | 2 |
| 2 | ALACENA DE DIMENSIONES 0.90 X 0.40 X 0.60, ELABORADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 3/4", FORRADA EN AMBOS LADOS CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. , CON ENTREPAÑO INTERMEDIO ALTURA. INCLUYE BISAGRAS, CHAPAS DE COCOL, VIDRIOS, CON PUERTAS EN BASTIDOR PARA CRISTAL DE 4MM TRANSPARENTE, BARNIZ AL NATURAL, TAQUETES EXPANSIVOS PARA FIJACION EN MURO, JALADERAS METALICAS (COCINA) | PZA | 2 |
| 3 | ALACENA ALTA DE 0.90 x 0.40 x 0.60, ELABORADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 3/4", FORRADA EN AMBOS LADOS Y PUERTAS, CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM., CON ENTREPAÑO INTERMEDIO. INCLUYE: BISAGRAS, CHAPAS DE COCOL, CON PUERTAS EN BASTIDOR Y FORRADAS CON TRIPLAY, BARNIZ AL NATURAL, TAQUETES EXPANSIVOS PARA FIJACION EN MURO, JALADERAS METALICAS. (ASEO) | PZA | 1 |
| 4 | ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS PARA OLLAS. DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90° POSTES DE LAMINA DE ACERO CAL. 14 EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LAMINA DE ACERO, REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CAL. 14 CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO, ACABADO GALVANIZADO, TORNILLOS DE 6.3 MM.X12.7MM. CON TUERCAS Y RONDANA, DE 0.60 cm. X 1.80m. DE ALTURA APROX. (COCINA) | PZA | 17 |
| 5 | ANAQUEL DE 7 ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90° POSTES DE LAMINA DE ACERO CAL. 14 EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LAMINA DE ACERO, REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO CAL. 14 CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO, ACABADO GALVANIZADO, TORNILLOS DE 6.3 MM.X12.7MM. CON TUERCAS Y RONDANA, de 0.60 m. X 1.80m. DE ALTURA APROX. | PZA | 30 |
| 6 | ANAQUEL PARA CARGAS PESADAS CAL. 14 DE 1.84 DE ALTURA CON TRES NIVELES | PZA | 6 |
| 7 | ARCHIVERO 5 GAVETAS T/OFICIO CON SEPARADORES METALICO, VERTICAL DE .47X.72X1.07 M. FABRICADO EN LAMINA COLLD ROLLED, ACABADO EN PINTURA HORNEADA, GAVETAS CON JALADERAS EMBUTIDAS, CUENTA CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE Y CERRADURA GENERAL EN SUS GAVETAS, COLOR ARENA. | PZA | 1 |
| 8 | ARCHIVERO 3 GAVETAS T/OFICIO CON SEPARADORES METALICO, VERTICAL DE .47X.72X1.07 M. FABRICADO EN LAMINA COLLD ROLLED, ACABADO EN PINTURA HORNEADA, GAVETAS CON JALADERAS EMBUTIDAS, CUENTA CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE Y CERRADURA GENERAL EN SUS GAVETAS, COLOR ARENA. | PZA | 2 |
| 9 | ARCHIVERO 4 GAVETAS T/OFICIO CON SEPARADORES METALICO, VERTICAL DE .47X.72X1.07 M. FABRICADO EN LAMINA COLLD ROLLED, ACABADO EN PINTURA HORNEADA, GAVETAS CON JALADERAS EMBUTIDAS, CUENTA CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE Y CERRADURA GENERAL EN SUS GAVETAS, COLOR ARENA. | PZA | 1 |
| 10 | ASPIRADOR DE PARED.CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 0 A 200 MMHG O MAYOR, CON MANOVACUÓMETRO CON ESCALA EN MM DE HG., FLUJO DE 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR, PANEL DE CONTROL CONTINUA PARA; ENCENDIDO Y APAGADO, GRADUAR EL NIVEL DE SUCCIÓN, MOTOR SILENCIOSO, CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA, GABINETE O BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN ALMENOS DOS RUEDAS SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE EL REVOSAMIENTO DE LIQUIDOS. | PZA | 1 |
| 11 | ASPIRADOR ULTRASONICO. APARATO ELECTRÓNICO RODABLE QUE PERMITE LA FRAGMENTACIÓN, IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN DE TEJIDOS RESPETANDO TEJIDOS VITALES POR MÉTODO INVASIVO.CONSOLA CON MANDOS PARA REGULAR LA POTENCIA DE LOS CICLOS BASADOS EN MICROPROCESADORES. SISTEMAS ULTRASÓNICO DE 23 KHZ, COMO MÍNIMO. AMPLITUD MÁXIMA DE 300 MICRAS PARA TODAS LAS PIEZAS DE MANO (260 A 360). PRESIÓN DE ASPIRACIONES DESDE 2 HASTA 24 PULGADAS DE MERCURIO. SISTEMA DE IRRIGACIÓN COAXIAL CON RANGO DE 1.5 A 50 CC./MINUTO. | PZA | 1 |
| 12 | AZUCARERA DE CRISTAL CON TAPA DE ALUMINIO | PZA | 5 |
| 13 | BALANZA GRANATARIA DIGITAL. CAPACIDAD 510 CON LEGIBILIDAD (g):0.01 CON UNA REPETIBILIDAD: RANGO DE TARA DE PLENA CAPACIDAD POR SUSTRACCION CON UN TIEMPO DE ESTABILIZACION DE 3 SEG. DERIVA DE SENSIBILIDAD 10 ppm/°C. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:10-30°C | PZA | 1 |
| 14 | BAÑO MARIA CON TAPA CON RANGO DE TEMPERATURAS DE HASTA 100 GRADOS CON VARIACION DE TEMPERATURA DE +/-0.25 GRADOS CENTIGRADOS DIMENSIONES DE 5 7/8”X 5 3/8”X 5” | PZA | 1 |
| 15 | BASCULA GRANATARIA COCINA. BASCULA CON CAPACIDAD DE 10 KG/20LB/320Oz, DISPLAY DE CUARZO LIQUIDO, DIVISION MINIMA DE 2g/0.01lb/0.1oz, PANTALLA ILUMINADA INCLUIDA, ADAPTADOR A CORRIENTE ELECTRICA INCLUIDA. BATERIA RECARGABLE QUE PERMITA TRABAJAR AUN SIN ESTAR CONECTADA A LA CORRIENTE. FUNCION DE TARA PROGRESIVA, ES DECIR QUE PUEDA PESAR LOS INGREDIENTES DE UNA RECETA UNO POR UNO. PEE EN KG, LIBRAS Y ONZAS. CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE CON PLATO DE 8 X 11 PULGADAS. | PZA | 1 |
| 16 | BATIDORA DE GLOBO GRANDE. CONSTRUIDA DE ACERO INOXIDABLE Y PLASTICO RESISTENTE, DE 7 VELOCIDADES, TAZON CON CAPACIDAD DE 5 LTS, GLOBOS DE ACERO INOXIDABLE, BATIDORA REMOBIBLE DEL PEDESTAL, ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICAINCLUIDO 250 W. CAPACIDAD DEL MOTOR 1/3 HP. | PZA | 1 |
| 17 | BOTE DE BASURA CON TAPA. GDE (100 LTS) | PZA | 1 |
| 18 | BOTE DE BASURA DE PEDAL, DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, ACABADO GALVANIZADO CON MAXIMA PROFUNDIDAD QUE PERMITAN ACCIONAR MECANISMO, ESTRUCTURA INTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, MECANISMO DE LAMINA DE ACERO, ACABADO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA, PEDAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 12, ACABADO GALVANIZADO CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6MM. DE ESPESOR, TABLA SUPERIOR DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE, DIMENSIONES GENERALES 26X26X60. | PZA | 15 |
| 19 | BUDINERA DE ALUMINIO DE 6 LTS CON TAPA | PZA | 1 |
| 20 | CACEROLA TRIPLE ACERO N° 20 | PZA | 1 |
| 21 | CACEROLA TRIPLE ACERO N° 28 | PZA | 1 |
| 22 | CACEROLA TRIPLE ACERO N° 34 | PZA | 1 |
| 23 | CACEROLA TRIPLE ACERO N° 38 | PZA | 1 |
| 24 | CAFETERA ELECTRICA PARA 42 TAZAS, DISPENSADOR DE DOBLE USO Y LUZ DE ENCENDIDO, TAPA GIRATORIA CON CERRADURA DE TORSION Y AGARRADERAS GRANDES, PREPARA DE 12 A 42 TAZAS, LUZ DE ENCENDIDO, MARCAS INDICADORAS DEL NIVEL DE AGUA, CORDON REMOVIBLE. | PZA | 1 |
| 25 | CAMA CLINICA PEDIATRICA, CON MANIVELAS TRES POSICIONES MANUAL, COMPUESTA DE CABECERA Y PIECERA EN LAMINA CAL. 22, REGATONES DE PLASTICO PARA PORTASUEROS, TAMBOR FADE, ALAMBRE GALVANIZADO EN CAL. 13, 1 1/2", DOS MANIVELAS CROMADAS, INCLUYE COLCHON DE HULE ESPUMA. | PZA | 3 |
| 26 | CAMPANA EXTRACTORA TIPO PARED, DOBLE TURBINA (SELLADA) DOBLE JUEGO DE FILTROS Y DOS LAMPARAS MOLDURA PERIMETRAL EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE EXTRACCION DE 12 M3/MIN MEDIDAS 1.50 FRENTE X 0.75 ALTO X 0.51 FONDO. TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE. (COCINA) | PZA | 1 |
| 27 | CARDIOTOCOGRAFO. EQUIPO PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD CARDIACA FETAL. EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL POR EFECTO DOPPLER Y ACTIVIDAD UTERINA POR MÉTODO NO INVASIVO. UN TRANSDUCTOR MULTICRISTAL PARA FRECUENCIA CARDIACA FETAL. UN TRANSDUCTOR PARA LA ACTIVIDAD UTERINA. REGISTRADOR TÉRMICO CON DOS CANALES UNO PARA TOCO Y OTRO PARA CARDIO. DOS VELOCIDADES, COMO MÍNIMO, DENTRO DEL RANGO 1 A 3 CM/MIN. CON AUTOPRUEBA. DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DE: LATIDOS/MINUTO FETAL CON RANGO DE 30 A 240 O MAYOR; EN PANTALLA Y PAPEL DE LA ACTIVIDAD UTERINA CON REGISTRO DE: DETECCIÓN DE MOVIMIENTO FETAL EN FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA: FECHA Y HORA. CON CAPACIDAD PARA INCORPORAR ESTIMULADOR ACÚSTICO DE LA MISMA MARCA O DIFERENTE AL EQUIPO PROPUESTO. CON CAPACIDAD DE INCREMENTAR SU NIVEL TECNOLÓGICO. CON INTERFASE PARA MONITORES Y OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | EQUIPO | 1 |
| 28 | CREDENZA DE MADERA DE 1.80X.45X.75 FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA CHAPEADA EN ENCINO, ACABADA EN LACA POLIURETANICA SEMI MATE. | PZA | 5 |
| 29 | CARRETILLA PORTABULTOS. CONSTRUIDO TOTALMENTE EN HIERRO Y PARLANTES EN CAÑO DE 1" 2.2 MM. DE ESPESOR, CON UNA ALTURA DE 1.20 M Y BARANDALES LATERALES. SOBRE UN EJE TRAFILADO SAE 1010 DE 19 MM. CON DOS RUEDAS DE 250 X 45 MM DE POLIPROPILENO CON BANDA DE RODAMIENTO EN CAUCHO TERMOPLASTICO. PARA UNA CARGA DE HASTA 200 KG. TERMINACION EN PINTURA SINTETICA. | PZA | 1 |
| 30 | CARRITO CHAROLERO (SERVICIO) PARA ALIMENTOS DE TRES ENTREPAÑOS TIPO CHAROLAS, DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18,CHAROLAS CON CURVA SANITARIA, MANERAL EN ACERO INOXIDABLE. CUATRO RUDAS DE POLIURETANO DE 3" DE DIAMETRO, MEDIDAS: LARGO 90 CM. X ANCHO 60 CM. X ALTURA DE 90 CM. | PZA | 1 |
| 31 | CARRO DE SUPERMERCADO DE 180 LTS. CONSTRUIDO EN ALAMBRE TRAFILADO, PARANTES Y MANIJAS EN CAÑO DE 1", LAS MEDIDAS EXTERIORES SON DE 110 X 59 CM. Y LA ALTURA DE LA MANIJA 1.00 M. SOBRE CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE 125 X 35 MM. CON RODAMIENTOS BLINDADOS Y BANDA DE RODAMIENTO DE CAUCHO TERMOPLASTICO, COLOR GRIS. PARA UNA CARGA DE HASTA 150 KG. TERMINACION EN ZINCADO ELECTROLITICO. | PZA | 1 |
| 32 | CARRO PARA ROPA SUCIA, PLEGABLE MEDIDAS: 76 X 56 X 92 CM. FORMA DE TIJERA. | PZA | 3 |
| 33 | CARRO CAMILLA PARA ADULTOS; BARANDAL DE TUBO DE ACERO DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO CAL. 18 ACABADO CROMADO, BASTIDOR DE TUBO DE ACERO DE 25.1 MM(1") DE DIAMETRO ACABADO EN COLOR ARENA, BARRAS PORTAVENOCLISIS ABATIBLES DE TUBO DE ACERO CAL. 20 DE 15.87 MM (5/8") DE DIAMETRO, CON GANCHO DE ACERO REDONDO DE 7.93 MM (5/16") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO, BRAZOS DE TUBO DE ACERO DE 25.4 MM (1") CAL. 16, ACABADO CROMADO, CUBIERTA Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON DESPLAZAMIENTO LATERALES Y ELEVACION FRONTAL, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO DE 25.4 MM. (1") CAL. 16 ACABADO CROMADO, HOMBRERAS DE SOLERA DE ACERO DE 6.5 MMX25.4 MM (1/4X1") ACABADO CROMADO Y APOYOS DE POLIPROPILENO Y PERILLA DE POLIETILENO, RUEDAS DE HULE, DOS CON FRENO Y DOS LIBRES, COLOR NEGRO DE 8" DE DIAMETRO, PIECERA ABATIBLE DE TUBO DE ACERO CAL. 20 DE 15.87 MM (3/8"), ACABADO CROMADO. | PZA | 6 |
| 34 | CARRO-CAMILLA CON SUPERFICIE TRANSLUCIDA EN TODA SU EXTENCION, PORTACHASIS ELEVABLE QUE ABARCA TODA LA EXTENCION DE LA CAMILLA PARA USO CONVENCIONAL DE RAYOS X, PEDALES AMBOS LADOS PARA AJUSTE DE ALTURA Y TRENDELENBURG/ TREDELENBURG INVERSO, PEDAL DE TRENDELENBURG EN CABECERA, AJUSTE DE RESPALDO ACCIONADO POR PISTON NEUMATICO, PORTA SUEROS ABATIBLE INTEGRADO EN CABECERA, PORTA SUEROS REMOVIBLE CON CAPACIDAD DE COLOCARSE EN LAS 4 ESQUINAS DE LA CAMILLA, ASAS DOBLE ALTURA AJUSTABLE PARA JALAR/EMPUJAR EN CABECERA, PIECERA REMOVIBLE CON REPISA ABATIBLE PARA MONITOR Y ASA PARA JALAR/EMPUJAR. BARANDALES ABATIBLES DE ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO A TRAVES DE QUINTA RUEDA, SISTEMA DE FRENADO/DIRECCIONAMIENTO CENTRAL CON CAPACIDAD DE ACTIVARSE DESDE CUALQUIER ESQUINA. RUEDAS GIRATORIAS ANTIESTATICAS. CUBIERTA DE BASE MOLDEADA EN PLASTICO FACIL DE LIMPIAR. AREA DE ALMACENAJE EN LA BASE PARA PERTENENCIAS DEL PACIENTE. ALMACENAJE PARA TANQUE DE OXIGENO. ABRAZADERAS PARA FLUJOMETRO/EQUIPO DE SUCCION. INCLUYA BASE ELEVABLE PARA CASSERRE DE RAYOS X, COLCHON 8.5 (NEGRO-ANTI-ESTATICA) REVESTIDO CON FUNDA LECTROLITE. I | PZA | 5 |
|  | INCLUYA PORTA CHASIS LATERAL PARA CASSETE DE RAYOS X, MESA DE ALIMENTACION, DESCANZA BRAZO PARA INSERCION DE GOTEO, ETC, EXTENCION CON COJIN DE HULE ESPUMA, ALMOADILLAS LATERALES DE SEGURIDAD NO PLEGABLES-ESTANDAR ANTISESTATICA O CON IMPRESION PARA PEDIATRIA, ALMOADILLAS LATERALES DE SEGURIDAD PLEGABLES ESTANDAR-ANTIESTATICA O CON IMPRESION PARA PEDIATRIA. DIMENSIONES: 67 CM ACNHO DE SUPERFICIE DE PACIENTE, ANCHO TOTAL 77 CM, RANGO DE ALTURA 56-93 CM, PESO (SIN BASE DE RAYOS X) 138 KG, PESP PRODUCTO CON BASE DE RAYOS X 145 KG, DIAMETRO DE RUEDA GIRATORIA 20 CM, CON AJUSTE DE RESPALDO DE 0 A 87º Y RANGO DE INCLINACION (CABEZA/PIES ABAJO) DE 0 A 12º INCLUYE COJIN Y COLCHON DE HULE ESPUMA FORRADO EN VINIL COLOR NEGRO |  |  |
| 35 | CARRO PARA MEDICAMENTOS. BARANDAL PERIMETRAL EN TUBO DE ACERO DE 1/4" DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. CAJON DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE N° 18 CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO PULIDO,CON GRADILLA CON PERFORACIONES 4 CM. DE DIAMETRO PARA VASOS.ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE CALIBREN°. 18 ACABADO PULIDO.ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE N°. 18 DE 2.5 CM. DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE N°. 18 ACABADO PULIDO. RODAJAS GIRATORIAS DE 10.1 CM. (4") DE DIAMETRO, COLOR NEGRO. DIMENCIONES GENERALES: 105 X 80 X 50 CMS.. | PZA | 2 |
| 36 | CARRO P/TRANSPORTE DE MUESTRAS . DE ACERO INOXIDABLE, CAJONERA CON LAMINA DE ACERO. TRES ENTREPAÑOS CON BORDES DE SEGURIDAD Y RODAJAS DE HULE SUAVE. MEDIDAS: 55X36.5X86.5 CM. | PZA | 1 |
| 37 | CASILLERO DOBLE O LOCKER DE DOS PUERTAS CON PORTACANDADO Y REJILLAS DE VENTILACION DE 0.30 X 0.30 X 1.80 | PZA | 4 |
| 38 | CASILLERO DOBLE O LOCKER DE DOS PUERTAS CON PORTACANDADO Y REJILLAS DE VENTILACION DE 0.38 X 0.45 X 1.80 | PZA | 10 |
| 39 | CENTRÍFUGA DE 16 TUBOS CON VELOCIDAD DE 0-4500r.p.m.CON TIEMPO DE 1 A 99 MIN CON RELOJ DIGITAL QUE MUESTRE EL TIEMPO CENTRIFUGADO DIRECTAMENTE Y LAS REVOLUCIONES ALCANZADAS. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 10 A 35°C. RESTRICCIONES DE HUMEDAD MENOR DE 95%. DIMENSIONES ANCHO36CM, RPOFUNDIDAD 46 CM, ALTURA 27.5 CM. PESO DE 20 KG. CORRIENTE.110-127v. MOTOR DE 300W. | PZA | 1 |
| 40 | CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO | PZA | 2 |
| 41 | CESTO DE PAPELES CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. No. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, FONDO DE LAMINA DE ACERO CAL No. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA , BORDE SUPERIOR PERIMETRAL PASADO DE ESCUADRA Y APLASTADO. DIMENSIONES GENERALES ANCHO 32 CM X FONDO 18 CM X ALTURA 32CM. | PZA | 30 |
| 42 | COCEDOR DE VERDURAS, LEGUMBRES Y OTROS, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA COCIMIENTO FACIL CON VAPOR. PANEL EXTERIOR, CAMARA DE COCCION Y PUERTA DE CIERRE DE ACERO INOXIDABLE. PATAS DE SOPORTE, ESTRUCTURA PORTA-BANDEJAS EXTRAIBLES DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE TRES BANDEJAS EN VERSION ELECTRICA CON GENERADOR DE VAPOR Y RESISTENCIAS ACORAZADAS DE ACERO INOXIDABLE. PUERTA CON BISAGRA QUE LLEVA GUARNICION DE CIERRE CON DISPOSITIVO DE CIERRE MECANICO. INCLUYE: PROGRAMADOR DE TIEMPOS DE COCCION DOTADOS DE UNA SEÑAL ACUSTICA QUE SEÑALA EL FIN DE CICLO. MANOMETRO DE CONTROL PARA LA PRESION DE LA CAMARA DE COCCION Y DEL GENERADOR DE VAPOR REGULACION ELECTRONICA DE NIVEL DEL AGUA EN EL GENERADOR DE VAPOR, CON OBSERVADOR EXTERNO DE CONTROL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE EVITA QUE SE INSERTE EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO EN CASO DE QUE LE FALTE EL AGUA AL GENERADOR DE VAPOR. PRESOSTATO DE REGULACION DE LA CAMARA DE COCCION Y EN EL GENERADOR DE VAPOR VALVULA DE SEGURIDAD GRADUADA. | PZA | 1 |
| 43 | COLADERA ACERO INOXIDABLE GDE. | PZA | 1 |
| 44 | COLADERA DE PLASTICO GDE. 40 cm DE DIAMETRO | PZA | 2 |
| 45 | COMPRESORA DE AIRE PARA UNIDAD DENTAL, CON ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO DE PURGA DE CONDENSADOS, FILTROS DE AIRE, PRESION MAXIMA 4.5 KG/CM2, CAPACIDAD 1/2, 3/4 O HO, 2 CABEZAS | PZA | 1 |
| 46 | COLADOR DE BASE ACERO INOX. 20 CM | PZA | 1 |
| 47 | COMAL DE TEFLON GDE 40 cm. | PZA | 1 |
| 48 | CONTADOR DE CÉLULAS PARA HEMATOLOGIA (PIANO 9 TECLAS) 8 CONTADORAS CADA UNA DE ELLAS CON UN RANGO DE 0-999 Y UNA TOTALIZADORA, 2 BOTONES RESTAURADORES A CEROS. ,CONSTRUIDO EN ESTRUCTURA DE LAMINA GALVANIZADA.. | PZA | 1 |
| 49 | CORTINA PLEGABLE ANTIBACTERIANA INCLUYE MONTAJE, RIELES, GANCHOS, CARRETES, SEGUROS, CADENAS, BASTONES PARA TIRAR, CONTRAS, PIJAS, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y USO, 2.60DE ANCHO X2.30 DE ALTURA | PZA | 17 |
| 50 | CUCHARA CAFETERA | PZA | 25 |
| 51 | CUCHARA GDE ACERO INOX. ACANALADA | PZA | 2 |
| 52 | CUCHARA GDE ACERO INOX. LISA | PZA | 2 |
| 53 | CUCHARA SOPERA | PZA | 25 |
| 54 | CUCHARON CHICO ACERO INOX. | PZA | 2 |
| 55 | CUCHILLO CARNICERO GDE. MOD 50-8 | PZA | 1 |
| 56 | CUCHILLO CHEF GDE MOD 40-7 | PZA | 2 |
| 57 | CUCHILLO DE MESA | PZA | 25 |
| 58 | CUCHILLOS CON SIERRA | PZA | 3 |
| 59 | CHAROLA F. DE VIDRIO 5 COMPART. TERMICA S/TAPA NACIONAL | PZA | 25 |
| 60 | CHAROLA RECTANGULAR DE ALUMINIO 5cm PROFUNDIDAD | PZA | 3 |
| 61 | CHASIS CON REJILLAS INCORPORADAS Y PANTALLA INTENSIFICADA UNIVERSAL 10 X 12" | PZA | 2 |
| 62 | CHASIS CON REJILLAS INCORPORADAS Y PANTALLA INTENSIFICADA UNIVERSAL 11 X 14" | PZA | 2 |
| 63 | CHASIS CON REJILLAS INCORPORADAS Y PANTALLA INTENSIFICADA UNIVERSAL 14 X 14" | PZA | 2 |
| 64 | CHASIS CON REJILLAS INCORPORADAS Y PANTALLA INTENSIFICADA UNIVERSAL 14 X 17" | PZA | 2 |
| 65 | EMBUDO MED. DE PLASTICO | PZA | 2 |
| 66 | ESCALERA TIJERA DE CINCO PELDAÑOS DE ALUMINIO | PZA | 1 |
| 67 | ESCRITORIO DE MADERA CON CrOMADA IZQUIERDA 1.20 X 0.75 X 0.70 | PZA | 7 |
| 68 | ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO CON LATERAL CREDENZA Y LIBRERO CONJUNTO DE MADERA MELAMINICA CON CANTOS DE PVC DE PROTECCION EN CUBIERTAS ESPESOR GRUESO DE 32 MM. PENINSULA EN FORMA DE GOTA DE 1.80X.70 Y .90 CM. DE FONDO CON PEDESTAL DE TUBO METALICO NEGRO LATERAL. | PZA | 1 |
| 69 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA EN ACABADO MELAMINICO COLOR NOGAL, PATAS CROMADAS Y REGATONES, CON UN PEDESTAL DERECHO, 1.20X.75X.70 | PZA | 8 |
| 70 | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. ADITAMENTO DE SOPORTE A PARED, CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MM. DE HG, CAPACIDAD PARA MEDIR PRESIÓN CON UN NIVEL DE PRECISIÓN DE ± 3 MM. DE HG, BRAZALES REUSABLES CON FORRO DE TELA NO CONDUCTIVA Y CIERRE TIPO VELCRO, DE MEDIDAS: PEDIÁTRICO ADULTO, PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO PARA PERILLA INSUFLADORA, BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRES DE LATEX PROPIAS PARA LAS DIFERENTES MEDIDAS DE BRAZALES, TUBO O MANGUERA CON LONGITUD DE 200CM O MAYOR, CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE INTEGRADA O EMPOTRABLE, CON MOVIMIENTO DE GIRO LATERAL DERECHA E IZQUIERDA DE 45° O MAYOR, | PZA | 5 |
| 71 | ESMERIL DE BANCO POTENCIA: 3/4 HP / 560 W, TENSIÓN: 115 V-, FRECUENCIA: 50/60 HZ, VELOCIDAD: 3500 RPM, DIÁMETRO DE PIEDRA: 8" (152 MM), EJE: 5/8" (15.9 MM), PESO NETO: 12 KG, INC. 2 PIEDRAS ABRASIVAS 8" X 3/4" EJE 5/8". | PZA | 1 |
| 72 | ESTANTE DE 1.20m CON PUERTA Y ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 ACABADA EN PINTURA COLOR ARENA JALADERA INTEGRADAS, DIMENSIONES GENERALES 1.20 X 1.40 X 0.60 (ARTS. DE LIMPIEZA) | PZA | 1 |
| 73 | ESTANTE GUARDA ESTERIL CONSTRUÍDO EN LÁMINA DE ACERO CAL. 22, 2 PUERTAS ABATIBLES CON CRISTALES Y CON MARCO DE LÁMINA DE ACERO CAL, 22, CON CHAPA PUERTA ABATIBLE Y 2 CAJONES CON JALADERA EMBUTIDA CON VIVOS EN CROMO, SOPORTES INTERIORES PARA 2 ENTREPAÑOS. INCLUYE ENTREPAÑOS. ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO MEDIDAS: LARGO 94 CM. PROFUNDIDAD 37 CM. ALTURA 150 CM. | PZA | 3 |
| 74 | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO DE PARED. INCLUYE OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO/ILUMINADOR DE GARGANTA: LUZ HALOGENA PARA LA APRECIACION DEL COLOR REAL DE LOS TEJIDOS, ASI COMO PARA UNA ILUMINACION UNIFORME Y DURADERA; FIBRA OPTICA PARA LUZ FRIA SIN REFLEJOS NO OBSTRUCCIONES; ILUMINADOR DE GARGANTA INCORPORADO/LINTERNA, SIMPLEMENTE QUITAR LA CABEZA DEL OTOSCOPIO PARA OBTENER ILUMINACION MAS INTENSA; LENTE GRAN-ANGULAR; SISTEMA DE SELLADO PARA OTOSCOPIO NEUMATICA. OSTOSCOPIO ILUMINADOR DE GARGANTA DE 3.5 V, COMPLETO CON 4 ESPECULOS DE POLIPROPILENO, TAMAÑOS 2.5, 3, 4 Y 5 MM. INCLUYA BOMBILLA HALOGENA DE REPUESTO, PERA INSUFLADORA Y EL TUBO CON PUNTA. | PZA | 7 |
| 75 | ESTUFA CON 6 QUEMADORES ABIERTOS, PLANCHA FREIDORA DE 3/4" DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 58X68 CMS Y HORNO GRANDE DE 66X58X42 CMS, CON INTERIORES Y PUERTA PORCELANIZADOS. TERMOSTATO DEL HORNO DE 100 A 300ºC. INCLUYE GRATINADOR CON ALACENA PARA ALMACENAR. FUNCIONAMIENTO CON GAS L.P. MEDIDAS: FRENTE: 1.46, ALTO: 0.94, FONDO: 0.79 MTS. | PZA | 1 |
| 76 | EXPRIMIDOR DE NARANJAS GRANDE CON PEDESTAL DE ACERO INOXIDABLE, EXPRIMIDOR DE FUNCIONAMIENTO MANUAL CON PALANCA. | PZA | 1 |
| 77 | EXTINTOR TIPO BIOXIDO DE CARBONO DE 4.5 KG., INCLUYE SUMI8NISTRO Y COLOCACION, ACCESORIOS, GABINETE CON PINTURA DE ESMALTE, VIDRIO DE 3 MM. SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 5 |
| 78 | EXTINTOR TIPO ABC DE 6 KG, INCLUYE SUMI8NISTRO Y COLOCACION, ACCESORIOS, GABINETE, CON PINTURA DE ESMALTE, VIDRIO DE 3 MM. SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 20 |
| 79 | FLUJOMETRO CON CONEXIÓN DISS CON ROTAMETRO DE 0 - 15 LTS/MIN | PZA | 31 |
| 80 | FRASCO DE SUCCION DE 5LTS. CON CARRO DE PATADA | PZA | 31 |
| 81 | FRIGOBAR, CON PUERTA DE CRISTAL | PZA | 1 |
| 82 | GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON 2 CAJONES Y 2 REPISAS MEDIDAS:ALTURA 1m. ANCHO 30 CM. LARGO 90 cm. | PZA | 1 |
| 83 | GRADILLAS DE POLIPROPILENO AUTOCLAVABLES, APILABLES PARA TUBOS 16 mm. CON 60 PLAZAS | PZA | 3 |
| 84 | GRADILLAS DE POLIPROPILENO AUTOCLAVABLES PARA TUBOS 15CM CON 60 PLAZAS | PZA | 2 |
| 85 | GUANTES DE ASBESTO | PZA | 1 |
| 86 | HERVIDOR DE ALUMINIO 3 L. C/TAPA | PZA | 1 |
| 87 | HORNO RECTANGULAR DE DOS SECCIONES. HORNO CON TERMOSTATO CON RANGO DE TEMPERATURA DE 100° A 300° EN CADA HORNO DOS PARRILLAS NIQUELADAS DENTRO DE CADA HORNO. INTERIOR PORCELANIZADO DE ACERO INOXIDABLE CON DOS QUEMADORES DE 8992 KCAL/HORA. FUNCIONE CON GAS LP INCLUYE: TUBERIA PARA INSTALACION, DIMENSIONES ALTURA 1.5 M X 0.88 CM DE ANCHO X 74 CM DE PROFUNDIDAD. | PZA | 1 |
| 88 | HUMIDIFICADOR CONEXIÓN DISS INTERNACIONAL (ESTERILIZABLE) | PZA | 31 |
| 89 | JARRA DE PLASTICO CON TAPA 2 L. COLOR BLANCO O TRANSP. | PZA | 10 |
| 90 | LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ. APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. FUENTE DE LUZ HALÓGENA, INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. | PZA | 9 |
| 91 | LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA, EQUIPO PORTÁTIL UTILIZADO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRÚRGICO EN FORMA RUTINARIA Y CONTINUA EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE CORRIENTE ALTERNA. COLUMNA FIJA A PEDESTAL RODABLE. BRAZO PORTALÁMPARA CON GIRO DE 45 GRADOS O MAYOR Y ABATIBLE. INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 75,000 LUXES A 1 M. DE DISTANCIA DE LA FUENTE O MAYOR. LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS. FILTRO REDUCTOR DE CALOR CON INCREMENTO DE TEMPERATURA EN LA ZONA DE OPERACIÓN DE 10 A 15ºC COMO MÁXIMO Y EN LA ZONA DE LA CABEZA 2ºC. TEMPERATURA DE COLOR DENTRO DEL RANGO DE 3,500 A 5,000 º KELVIN. BATERÍA RECARGABLE. CON INDICADOR DE NIVEL DE CARGA. ASEGURANDO UN TIEMPO MÍNIMO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO SIN VARIACIÓN DE CALIDA DE LA LUZ DE 3 HR. INTERRUPTOR DE ENERGÍA. FOCO HALÓGENO DE REEMPLAZO CADA 500 HORAS DE USO. MANGO DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE. CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. | PZA | 1 |
| 92 | LARINGOSCOPIO HOJAS RECTAS Y CURVAS PEDIATRICAS CON MANGO CARGADOR ELECTRICO CONVERTIBLE DE 3.5 v PARA 110 v, CON MANGO UNIVERSAL BIEN BALANCEADO, CON LUZ HALOGENA PARA VISUALIZAR EL VERDADERO COLOR DEL TEJIDO Y CUENTE CON ILUMINACIÓN CONSTANTE Y DURADERA, BOMBILLA UNIVERSAL, CONTROL DE REÓSTATO AJUSTABLE, MODULO TRANSFORMADOR, AGARRE SEGURO , MANGOS DE DE BRONCE CROMADO, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, CONECTORES MÉTALICOS DE CABEZAL, BATERIA DE NIQUEL CADMIO RECARGABLE DE LARGA DURACIÓN INCLUIDA, SUBENSAMBLE DEL MANGO. | PZA | 2 |
| 93 | LARINGOSCOPIO CON HOJAS INFANTIL Y ADULTO MANGO CARGADOR CONVERTIBLE DE 3.5 v PARA 110 v, CON MANGO UNIVERSAL BIEN BALANCEADO, CON LUZ HALOGENA PARA VISUALIZAR EL VERDADERO COLOR DEL TEJIDO Y CUENTE CON ILUMINACIÓN CONSTANTE Y DURADERA, BOMBILLA UNIVERSAL, CONTROL DE REÓSTATO AJUSTABLE, MODULO TRANSFORMADOR, AGARRE SEGURO , MANGOS DE DE BRONCE CROMADO, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, CONECTORES MÉTALICOS DE CABEZAL, BATERIA DE NIQUEL CADMIO RECARGABLE DE LARGA DURACIÓN INCLUIDA, SUBENSAMBLE DEL MANGO SEIS OJAS RECTAS N. 00,0,1,2,3,4. CURVAS McIntosh JUEGO DE CUATRO PIEZAS N. 1,2,3,4. MANGO Y HOJAS DE LA MISMA MARCA Y MILLES | PZA | 2 |
| 94 | LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR DIRECTO.EQUIPO TIPO GABINETE FIJO PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CÓMODOS Y ORINALES.LAVADOR DESINFECTOR DE VAPOR DIRECTO. CON DESCARGA AL DRENAJE. CON CARCAZA Y TRAMPA, EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ESMALTADO AL HORNO DE ALTA RESISTENCIA. ENTRADA DE AGUA PARA LAVAR EN FORMA AUTOMÁTICA. ENTRADA DE VAPOR PARA DESINFECTAR EN FORMA AUTOMÁTICA. PANEL ELÉCTRICO DE SELECCIÓN DE CICLOS DE OPERACIÓN PREDETERMINADOS | PZA | 3 |
| 95 | CENTRO DE LAVADO DE OPERACIÓN TOTALMENTE AUTOMATICA CON CONTROL DE OPERACIÓN DE MICROPROCESADROR MICRO 20 CAPACIDAD 16.5KG DE ROPA SECA POR CARGA CON CAPACIDAD HASTA DE 99 PROGRAMAS, INLUYE 12 PROGRAMAS BASE, CON CONTROL DE TIEMPO DE LAVADO, REPOSO Y ROTACION, NIVEELS DE AGUA POR CENTIMETRO TEMPERATURA DE AGUA POR GRADO PRE-PROGRAMADOR PARA EL PRIMER CICLO DEL DIA SIGUIENTE AUTOMATICAMENTE BOTON ECONOMIZADOR DE AGUA, LA MAQUINA SE RESTABLECE DESPUES DE UNA FALLA DE CORRIENTE, CILINDRO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO DEL CILINDRO 650MM, PROFUNDIDAD DEL CILINDRO 500MM, CON VOLUMEN DE AGUA 165LTS MOTOR DE LAVADO 3 HP 220 V/60/3 MOTOR DE EXTRACCION 67 R.P.M. VELOCIDAD DE EXTRACCION 425 R.P.M. FACTOR G 88 MEDIDAS DE FRENTE 780 MM, PROFUNDIDAD 860 MM, ALTURA 1170 MM, PESO | PZA | 1 |
| 96 | LIBRERO DE MADERA AGLOMERADA CHAPEADA EN ENCINO ACABADA EN LACA POLIURETANICA SEMI MATE Y ALTO BRILLO DE 1.80X.35X1.10. | PZA | 5 |
| 97 | LICUADORA DE TRES VELOCIDADES, BASE DE METAL CROMADA, CAPACIDAD DE 1250 MM VASO DE CRISTAL REFRACTARIO, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, CONSUMO DE 400 W. 127 V 60 Hz | PZA | 1 |
| 98 | LICUADORA INDUSTRIAL DE 5 LTS TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, TRANSMISION CON CRUCETA MOVIL PARA FACILITAR EL ENSAMBLE DEL VASO, EJE DE ACERO INOXIDABLE EN UNA SOLA PIEZA, BASE DEL VASO Y BASE ARAÑA EN ALUMINIO FUNDIDO EN MOLDE PERMANENTE DE ALTA RESISTENCIA CON 8 GUIAS DE ACOPLAMIENTO BUJE DE BRONCE PRELUBRICADO Y ADICIONAL CON UN RETEN. TAZON DE ACERO INOXIDABLE, APAGADOR CON FOCO PILOTO INTEGRADO, VASO ROMPEOLAS TROQUELADO PARA EFICIENTAR EL CENTRIFUGADO. TAPA HERMETICA. | PZA | 1 |
| 99 | MACHACADOR MANGO DE MADERA | PZA | 1 |
| 100 | MANDIL EMPLOMADO. PROTECCION DE PLOMO FRONTAL DE 0.5 MM. PROTECCION DE PLOMO TRACERA DE 0.3 MM. SE SUGETA CON UN CINTURON ELASTICO CON VELCRO DE 6" Y UNA EBILLA COLOR CAFE OBSCURO, MEDIDAS 38"X43". | PZA | 1 |
| 101 | MESA PARA JUNTAS, CIRCULAS DE 1.20X.75 FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA ACABADO MELAMINICO EN COLOR ENCINO, PATAS GRUESAS QUE SALEN DEL CENTRO DE LA MESA DEL MISMO MATERIEL Y APOYOS METALICOS REDONDOS. | PZA | 1 |
| 102 | MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL, CON LUBRICACION AUTOMATICA SILENCIOSA CON PALANCA DE REMATE O RETROCESO PARA TODO TIPO DE TELA, MOTOR MONOFASICO O TRIFASICO, VELOCIDAD 4500 A 5000 rpm, ESTANTE TABLON FORMAICA, PORTA CONOS. | PZA | 1 |
| 103 | MARTILLO DE PERCUSION. CON ANILLO DE HULE DE 18 CM DE LONGITUD. | PZA | 5 |
| 104 | MECHERO TIPO FISHER PARA GAS DE ALTA TEMPERATURA | PZA | 1 |
| 105 | MESA DE MADERA ELABORADA A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. REDONDA DE 0.70 M DE DIAMETRO POR 1" DE ESPESOR POR 0.80 M. DE ALTURA, CON BASE, PATAS CROMADAS REDONDAS Y REGATONES. PARA COMEDOR | PZA | 5 |
| 106 | MESA ALTA CON TARJA DERECHA DE 1.80X0.65 CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM (11/2") DE DIAMETRO;ACABADO CROMADO, CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 38MM (11/2") DE DIAMETRO, CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. N.16 TIPO AISI 304, CON RESPALDO Y FREGADERO DE 40 x 45 x19 CM, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO, (APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO,CUERPO Y ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CAL. N. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. N. 18 DE 32 x 32MM, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA ,MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO CORTO Y LLAVES DE ALETA CORTA, ACABADO CROMADO, REGATON DE ALUMINIO DE 25MM(1") CON ALTURA AJUSTABLE. (CENTRAL DE ENFERMERAS ENCAMADOS Y OBSERVACION URGENCIAS) | PZA | 2 |
| 107 | MESA ALTA LISA CON RESPALDO Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE Y ALMA DE ANGULO CALIBRE 20 CON RESPALDO CAJONERAS Y PUERTAS SEGÚN DISEÑO, DE MADERA DE PINO FORRADAS CON FORMAICA EN COLOR AZUL Y BLANCO (BACTERIOLOGIA 1.20 X 0.70) MEDIDAS SEGÚN PLANO Y DISEÑO | PZA | 1 |
| 108 | MESA ALTA LISA CON RESPALDO Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE Y ALMA DE ANGULO CALIBRE 20 CON RESPALDO CAJONERAS Y PUERTAS SEGÚN DISEÑO, DE MADERA DE PINO FORRADAS CON FORMAICA EN COLOR AZUL Y BLANCO (MICROBIOLOGIA 2.90 X 0.70) MEDIDAS SEGÚN PLANO Y DISEÑO | PZA | 1 |
| 109 | MESA ALTA DE 1.20 MTS, CON RESPALDO Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA IZQUIERDA, PUERTAS DE MADERA DE PINO FORRADAS CON FORMAICA EN COLOR AZUL Y BLANCO MEDIDAS SEGÚN DISEÑO Y PLANO ANEXO. MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGIA. | PZA | 1 |
| 110 | MESA BAJA LISA CON RESPALDO Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE Y ALMA DE ANGULO CALIBRE 20 CON RESPALDO CAJONERAS Y PUERTAS SEGÚN DISEÑO, DE MADERA DE PINO FORRADAS CON FORMAICA EN COLOR AZUL Y BLANCO (HEMATOLOGIA 2.90 X 0.70) MEDIDAS SEGÚN PLANO Y DISEÑO AN | PZA | 1 |
| 111 | MESA BAJA DE 1.20 MTS, CON RESPALDO Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA DERECHA, PUERTAS DE MADERA DE PINO FORRADAS CON FORMAICA EN COLOR AZUL Y BLANCO MEDIDAS SEGÚN DISEÑO Y PLANO ANEXO. (HEMATOLOGIA Y LAVADO) | PZA | 2 |
| 112 | MESA ALTA LISA CON RESPALDO Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE Y ALMA DE ANGULO CALIBRE 20 CON RESPALDO CAJONERAS Y PUERTAS SEGÚN DISEÑO, DE MADERA DE PINO FORRADAS CON FORMAICA EN COLOR AZUL Y BLANCO (QUIMICA CLINICA 2.40 X 0.70) MEDIDAS SEGMICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA | PZA | 1 |
| 113 | MESA DE TRABAJO METALICA CALIBRE 20, FORRADA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 22 DE 1.50X75 (. ANESTECIOLOGO) | PZA | 1 |
| 114 | MESA ALTA CON TARJA IZQUIERDA DE 1.50X0.65 CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM (11/2") DE DIAMETRO;ACABADO CROMADO, CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 38MM (11/2") DE DIAMETRO, CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. N.16 TIPO AISI 304, CON RESPALDO Y FREGADERO DE 40 x 45 x19 CM, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO, (APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO,CUERPO Y ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CAL. N. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. N. 18 DE 32 x 32MM, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA ,MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO CORTO Y LLAVES DE ALETA CORTA, ACABADO CROMADO, REGATON DE ALUMINIO DE 25MM(1") CON ALTURA AJUSTABLE. (CENTRAL DE ENFERMERAS RECUPERACION POST-QUIRURGICA Y ANESTECIOLOGO) | PZA | 2 |
| 115 | MESA ALTA CON TARJA IZQUIERDA DE 1.50X0.65 CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM (11/2") DE DIAMETRO;ACABADO CROMADO, CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 38MM (11/2") DE DIAMETRO, CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. N.16 TIPO AISI 304, CON RESPALDO Y FREGADERO DE 40 x 45 x19 CM, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO, (APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO,CUERPO Y ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CAL. N. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. N. 18 DE 32 x 32MM, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA ,MEZCLADORA DE BRONCE VERTICAL DE CUELLO DE GANSO CORTO Y LLAVES DE ALETA CORTA, ACABADO CROMADO, REGATON DE ALUMINIO DE 25MM(1") CON ALTURA AJUSTABLE. TRAMPA PARA YESO (CURACIONES) | PZA | 1 |
| 116 | MESA DE TRABAJO METALICA CALIBRE 20, FORRADA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 22 DE 1.50X75 (. C.E. REC. POST-QUIRURGICA) | PZA | 1 |
| 117 | MESA DE APOYO PEDIATRICA TIPO KARAM CON COLCHONETA Y GUARDA INTERIOR | PZA | 1 |
| 118 | MESA DE CENTRO DE MADERA RECTANGULAR de 0.60 x 0.50 x 0.45 alto. CUBIERTA DOBLE DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. BARNIZ AL NATURAL | PZA | 1 |
| 119 | MESA DE ENSAMBLE PARA PREPARACION PAQUETES. DE 1.10 X 1.80 MÉTALICA CAL. 20 CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 22. C.E.Y.E. | PZA | 1 |
| 120 | MESA DE 2.3 M. PARA CARGA Y DESCARGA DE PLACAS RADIOGRAFICAS | PZA | 1 |
| 121 | MESA DE TRABAJO CON TABLERO PARA TALLER | PZA | 1 |
| 122 | MESA LISA DE ACERO INOXIDABLE SIN RESPALDO DE 1.50 X 0.70 X 0.90 (COCINA) | PZA | 1 |
| 123 | MESA PARA PREPARADO DE ALIMENTOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.80 X 0.70 X 0.90 MTS. (COCINA) | PZA | 1 |
| 124 | MESA ALTA CON DOBLE TARJA CENTRAL ( TIPO VERTEDERO) DE 1.60 X 0.70 MTS. (COCINA) | PZA | 1 |
| 125 | MESAS PUENTE P/ALIMENTACION DE PACIENTES, CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 19MM, DE ESPESOR, ACABADO EN LAMINADO PLASTICO IMITACIÓN MADERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO CALIBRE No. 16 DEE 25.4MM (1") DE DIAMETRO ACABADO CROMAD, RODAJAS ESTANDAR DE HULE SUAVE, DE 41.00MM. (1 5/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO, DSIMENSIONES GENERALES 90X38X104 CM. | PZA | 12 |
| 126 | MESA QUIRURGICA MECANICO-HIDRAULICA BASICA. PERMITE FACILITAR EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO, CON POSICIONES ADECUADAS PARA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS, LONGITUD TOTAL CON EXTENSION DE CABECERA Y PIERNERAS DE 2.10 M (+/-20 CM.), CON BASE DE ACERO AL CROMO NIQUEL O CON CUBIERTA EPOXICA O POLIMERO DE ALTO IMPACTO, CUBIERTA DE LA COLUMNA EN ACERO AL CROMO NIQUEL O CON CUBIERTA EPOXICA O POLIMERO DE ALTO IMPACTO O PLASTICO ABS. ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE Y RIELES LATERALES EN ACERO O ACERO AL CROMO NIQUEL. SUPERFICIE RADIOTRANSPARENTE EN TODAS LAS SECCIONES, CON ACCESIBILIDAD AL INTENSIFICADOR DE IMAGENES, MESA CON SECCIONES: CABECERA, DORSO O ESPALDA, PELVIS Y MIEMBROS INFERIORES O PIERNERAS. CABECERA CON AJUSTE DE FLEXION CONTINUA. LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD DE DAR LA POSICION DE NEFRECTOMIA, MIEMBROS INFERIORES O PIERNERAS EN PLACAS INDEPENDIENTES DESMONTABLES Y ABATIBLES CON MOVIMIENTO DE TIJERA, ACCIONAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS DE: FOWLER DE 40° O MAYOR, INCLINACION TRENDELEMBURG MINIMO DE 25°, | PZA | 1 |
|  | Y EN POSICION INVERSA MINIMO DE 18°, INCLINACION LATERAL IZQUIERDAY DERECHA DE 15° O MAYOR, COJIN DESMONTABLE ELECTRICAMENTE CONDUCTIVO O ANTIESTATICO EN TODAS SUS SECCIONES. ARCO DE ANESTECIA CON FIJADORES, POSTE PARA INFUSIONES CON FIJADOR, SOPORTE ACOJINADO PARA BRAZO CON FIJADOR (DOS PIEZAS), SOPORTE PARA HOMBROS ACOJINADOS CON FIJADORES (DOS PIEZAS), SOPORTES LATERALES ACOJINADOS CON FIJADORES ( DOS PIEZAS), CINTURON PARA PACIENTES CON FIJADORES, PIERNERAS ARTICULADAS TIPO GOEPEL O SOPORTE PARA RODILLA ACOJINADAS CON FIJADORES (DOS PIEZAS), CHAROLA PORTACHASISES, CHAROLA PARA RECOLECCION DE LIQUIDOS. |  |  |
| 127 | MESA ALTA DE 1.80 M. CON TARJA DERECHA, CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38MM. DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO, CONTRACANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 38MM. DE DIAMETRO, CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO AISI 304, CON RESPALDO Y FREGADERO DE 40 X 45 X 19 CM. ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO, (APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO, CUERPO Y ENTREPAÑOS DE ACERO CAL. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 32X32MM. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, MEZCLADORA DE BRONCE VERTCAL DE CUELLO DE GANZO CORTO Y LLAVES DE ALETA CORTA, ACABADO CROMADO, REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM. CON ALTURA AJUSTABLE.(ESTOMATOLOGIA) | PZA | 1 |
| 128 | MESA ALTA DE 2.50 M. CON DOBLE TARJA CENTRAL, CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38MM. DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO, CONTRACANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 38MM. DE DIAMETRO, CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO AISI 304, CON RESPALDO Y FREGADERO DE 40 X 45 X 19 CM. ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO, (APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO, CUERPO Y ENTREPAÑOS DE ACERO CAL. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 32X32MM. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, MEZCLADORA DE BRONCE VERTCAL DE CUELLO DE GANZO CORTO Y LLAVES DE ALETA CORTA, ACABADO CROMADO, REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM. CON ALTURA AJUSTABLE.(C.E.Y.E.) | PZA | 1 |
| 129 | MESA PARA INSTRUMENTAL, ARMAZON EN TUBO DE CUADRADO 1", TAPO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE, AJUSTE DE ALTURA, DIMENSIONES 0.50 X 1.20 X 0.90 | PZA | 1 |
| 130 | MEZCLADOR DE PIPETAS DE THOMA CON CAPACIDAD DE 6 PIPETAS EQUIPADO CON UN AJUSTADOR DE TIEMPO (TIMER) . DIMENSIONES:5” X 5” X 3 ¾”.PARA 110v, 60 Hz. | PZA | 1 |
| 131 | MEZCLADOR DE TUBOS CON 26 CONTENEDORES PARA MUESTRA. DIMENSIONES101/2” X 51/2” X 51/2”. PARA 120v, 60 Hz.QUE PROPORCIONE UN MEZCLADO OSCILATORIO. | PZA | 1 |
| 132 | MEZCLADOR VORTEX. AGITADOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE HASTA 3000 rpm, CON PLATAFORMA PARA AGITAR PERFECTAMENTE FRASCOS, TUBOS DE ENSAYE, TUBOS PARA CENTRIFUGA, ETC. | PZA | 1 |
| 133 | MICROSCOPIO CON PORTAOBJETOS 4x W 0,8, ALIMENTACION 100,,,240 VAC/50,,, 60Hz/65 VA, PLATINA EN CRUZ 75 x 30 DERECHA CON SUPERFICIE CERAMICA, GUIA x DE ABAJO (TAPADO). ACCIONAMIENTO DERECHA 135 MM (EXTENSIBLE A 15 MM) COB GRADUACION DE FRICCION. SUJETA OBJETOS CON PALANCA ELASTICA DEL LADO IZQUIERDO, PORTA CONDENSADOR CON ACCIONAMIENTO IZQUIERDO. DIAFRAGMA INSERTABLE DE CAMPO LUMINOSO Y APRIETE PARA FILTROS. LAMPARA HALOGENA 6V 20W LARGA DURACION. CABLE DE RED. POS, 2 LAMAPAR HALOGENA 6V 20W DE LARGA DURACION POS 3, FILTRO DE CONVERSACION CB 12 d=32x2. POS 4 TUBO BINOCULAR 45 GRADOS /20 ICS POS 5 FUNDA PROTECTORA K ( L300xB 190 xh40Qmm ) POS 6 OBJETIVO CP "ACHROMAT" 5x/0T 12 (dt=10,8mm) POS 7 OBJETIVO CP ACHROMAT 10x/0,25 (dt=5,3mm) POS 8 OBJETIVO CP ACHROMAT 40x /0,65 ( dt= 0,38) POS 9 OBJETIVO CPACHROMAT 100/1,25 OIL (dt= 0,07mm) POS 10 CONDENSADOR 0,9/1.25 PARA AXIOSTAR | PZA | 1 |
| 134 | MUEBLE PARA GUARDA DE RADIOGRAFIAS Y MATERIAL VIRGEN | PZA | 1 |
| 135 | NEGATOSCOPIO EN ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, DE PARED, DE DOS SECCIONES, PANEL FRONTAL DE ACRILICO, BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO, SISTEMA PARA SUJETAR LAS PELICULAS, ILUMINACION CON LAMPARA O TUBO FLUORESCENTE, CON DURACION DE POR LO MENOS 3000 HORAS DEBERAN SER DEL MISMO MODELO Y SU ILUMINACION DEBE SER CONTINUA SIN PARPADEOS, BRILLO DEL NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1500 CD/M2 O 5000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL, LA ILUMINACION EN UN MISMO NEGATOSCOPIO DEBERA VARIAR MENOS QUE UN 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA, LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL, DEBERA SER MENOR QUE EL 15%. | PZA | 1 |
| 136 | NEGATOSCOPIO EN ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, DE PARED, DE UNA SECCION, PANEL FRONTAL DE ACRILICO, BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO, SISTEMA PARA SUJETAR LAS PELICULAS, ILUMINACION CON LAMPARA O TUBO FLUORESCENTE, CON DURACION DE POR LO MENOS 3000 HORAS DEBERAN SER DEL MISMO MODELO Y SU ILUMINACION DEBE SER CONTINUA SIN PARPADEOS, BRILLO DEL NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1500 CD/M2 O 5000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL, LA ILUMINACION EN UN MISMO NEGATOSCOPIO DEBERA VARIAR MENOS QUE UN 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA, LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL, DEBERA SER MENOR QUE EL 15%. | PZA | 8 |
| 137 | ORINALES (PATOS) DE ACERO INOXIDABLE | PZA | 3 |
| 138 | OLLA ALUMINIO C/TAPA 6 L. | PZA | 1 |
| 139 | OLLA DE PRESION CAPACIDAD DE 12 LTS, FABRICADA EN ALUMINIO FUNDIDO, SEGURO INTERLOCK, CON MANOMETRO. | PZA | 1 |
| 140 | OLLA DE PRESION CAPACIDAD DE 8 LTS, FABRICADA EN ALUMINIO FUNDIDO, SEGURO INTERLOCK, CON MANOMETRO. | PIEZA | 1 |
| 141 | PANERA DE PLASTICO COLOR BLANCO | PZA | 5 |
| 142 | PATIN DE CARGA HIDRAULICO ESTÁNDAR, CON RUEDAS DE POLIURETANO, ESTRUCTURA DE ACERO CON RUEDAS TRASERAS Y DELANTERAS DE POLIURETANO, ENSAMBLE DE MANERAL DE PERNO TRANSVERSAL DE ACERO, RODILLO DE EMPUJE PARA CILINDRO DE LEVANTE, CONSTRUCCION ULTRAREFORZADA, GRASERA DE LUBRICACION EN PUNTAS CLAVE DE MANTENIMIENTO, BOMBA HIDRAULICA EN UNA SOLA PIEZA, RODILLOS DE ENTRADA Y SALIDA ADICIONALES, CAPACIDAD DE 3000 KG. A UN CENTRO DE CARGA DE 24", ORQUILLAS 1220X685 MM, PALANCA DE POSICIONES, ALTURA MINIMA 85 MM, MAXIMA 203 MM., ANCHO DEL PATIN 685MM, PESO 90 KG, PINTURA DE ESMALTE ALTA RESISTENCIA. | PZA | 1 |
| 143 | PELADOR ACERO INOXIDABLE | PZA | 2 |
| 144 | PERCHERO PARA ROPA | PZA | 3 |
| 145 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS VERTICAL DE P.V.C. LISO, COMBINADA EN COLOR A ESCOGER, MEDIDA SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: GALERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS DE VENTANAS | M2 | 134 |
| 146 | PIPETA SEMIAUTOMETICA VOL. 2-20 MICROLITROS DE FACIL AJUSTE VOLUMETRICO. CON PORCENTAJE DE VARIABILIDAD DE +/- 6.0 - +/-0.8. | PZA | 1 |
| 147 | PIPETAS PASTEUR CORTAS Y LARGAS | CAJA | 5 |
| 148 | PIPETAS SEROLOGICAS DE 0.2 ML | PZA | 20 |
| 149 | PIPETAS SEROLOGICAS DE 5 ML. | PZA | 20 |
| 150 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR SECCION DE 70 X 30 CM FONDEADA EN PLATA CON PERFORACIONES PARA FIJARSE AL MURO CON SEPARADORES GRANDES DE ALUMINIO , TEXTOS ROTULADOS CON RECORTE DE VINIL. SE ANEXA CROQUIS DE DETALLES. | PZA | 1 |
| 151 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR SECCION DE 70 X 50 CM FONDEADA EN PLATA CON PERFORACIONES PARA FIJARSE AL MURO CON SEPARADORES GRANDES DE ALUMINIO , TEXTOS ROTULADOS CON RECORTE DE VINIL. SE ANEXA CROQUIS DE DETALLES. | PZA | 1 |
| 152 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR SECCION DE 70 X 70 CM FONDEADA EN PLATA CON PERFORACIONES PARA FIJARSE AL MURO CON SEPARADORES GRANDES DE ALUMINIO , TEXTOS ROTULADOS CON RECORTE DE VINIL. SE ANEXA CROQUIS DE DETALLES. | PZA | 1 |
| 153 | PIZARRON 1.50 M MAGNETICO DE PARED | PZA | 1 |
| 154 | PLATO TRINCHE COLOR ARENA DE MELAMINA | PZA | 15 |
| 155 | PLATO TRINCHE COLOR BLANCO DE MELAMINA | PZA | 15 |
| 156 | PLATO ARROCERO COLOR BLANCO DE MELAMINA | PZA | 15 |
| 157 | PLATO ARROCERO COLOR ARENA DE MELAMINA | PZA | 15 |
| 158 | PLATO PEDIATRICO C/DIVISION | PZA | 15 |
| 159 | PORTA DELANTALES Y GUANTES | PZA | 1 |
| 160 | PORTA COMODOS | PZA | 3 |
| 161 | PORTA TERMOMETRO DE ACERO INOXIDABLE | PZA | 20 |
| 162 | RAYOS X DENTAL DE BASE MOVIL, CON BLOQUE GENERADOR DE 70 KVp-8 Ma. QUE OPERA CON FACTORES TECNICOS Y COLIMACION OPTIMIZADOS PARA ASEGURAR EL MAYOR CONTRASTE Y DEFINICION DE LA IMAGEN RADIOGRAFICA CON LA TECNICA PARALELA. TANTO LOS COMPONENTES CRITICOS COMO LOS BLINDAJES DE PLOMO ESTAN SOBREDIMENSIONADOS PARA GARANTIZAR LA MAXIMA SEGURIDAD. CONTROLADOR CON PANTALLA DE TRES DIGITOS Y RESOLUCION DE 1/100 DE SEGUNDO, TOTALMENTE COMPATIBLE CON LA NUEVA RADIOGRAFIA DIGITAL. SELECTORES PARA: SENSIBILIDAD DE LA PELICULA O SENSOR DIGITAL, TAMAÑO DEL PACIENTE Y TIEMPOS DE EXPOSICION, CON SELECCION MANUAL, O AUTOMATICA EN NUEVE POSICIONES PREPROGRAMADAS DE MEMORIA. OPCION PARA INSTALAR EL CONTROLADOR DPM AL EXTERIOR DEL GABINETE RADIOLOGICO. VOLTAJE DE ALIMENTACION 100-220 VOLTS C.A. +- 5% 50/60 Hz.( SEGUN TARJETA DE ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO). CONSUMO DE POTENCIA: 1050 WATTS. POTENCIAL DEL TUBO: 70 KVp, CORRIENTE DEL TUBO 8m. TIEMPO DE EXPOSICION : RELOJ DIGITAL DPM CON RANGO DE 0.03 A 3.00 SEGUNDOSCON RETARDO DE 0.15 SEG PARA EL PRECALENTAMIENTO DEL TUBO RX, 9 | PZA | 1 |
|  | POSICIONES DE MEMORIA PREPROGRAMADA, CON COMPENSACION AUTOMATICA DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICION POR VARIACIONES DE VOLTAJE DE LA RED DE SUMINISTRO. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL. CICLO MAXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 1:30 ( UN SEGUNDO DE EXPOSICION/30 SEGUNDOS DE ENFRIAMIENTO), CONTROLADO EN FORMA AUTOMATICA POR EL MICROPROCESADOR DEL RELOJ DIGITAL DPM. DISTANCIA FOCAL: 200 MM (8"). MANCHA FOCAL: 0.8 X 0.8 MM. FILTRACION TOTAL: MAYOR DE 2.5 MM |  |  |
| 163 | RECIPIENTES PLASTICOS 2L CON TAPA (tipo Tupper-ware) | PZA | 2 |
| 164 | CONTENEDOR DE REFRIGERANTES PARA MANTENERLOS A TEMPERATURA DE CONGELACION. CONSTA DE PUERTA METALICA TIPO COFRE, CON SELLADO HERMETICO, CERRADURA Y LLAVE. CONSTRUIDO DE MATERIAL RESISTENTE A CLIMAS TROPICALES. CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURAS EN RANGO DE -15 A -20°C CON CONTROL DE TEMPERATURA, CANASTILLA REMOVIBLE, AHORRADOR DE ENERGIA Y TAPON DE DRENADO. REGULADOR NO BRAKE, GRADO MEDICO DE CAPACIDAD DE AL MENOS 1 HORA DE RESPALDO. | PZA | 1 |
| 165 | REFRIGERADOR DE 13 PIES CUBICOS DE 0.63 X .67X 1.80 M COCINA | PZA | 1 |
| 166 | RELOJ DE INTERVALOS. CON RANGO DE 15 SEG A 2 HORAS CON SEÑAL AUDIBLE AL TERMINO DEL INTERVALO DETERMINADO. DIMENSIONES DE 4¾”X4 1/8”X3¼” | PZA | 2 |
| 167 | RELOJ DE PARED Y DE PILAS CON SEGUNDERO | PZA | 1 |
| 168 | RELOJ ELECTRICO PARA QUIROFANO | PZA | 1 |
| 169 | REPISA CONTRA MURO ELABORADA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYEN MENSULAS PARA FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS DE 1.80 X 0.30 M | PZA | 1 |
| 170 | ROTULOS DE SEÑALIZACION A PLAFOND FABRICADO EN PLACA DE ALUCEL DE 4 MM DE ESPESOR EN COLOR AZUL Y/O VERDE ICONOS FLECHAS, LETRAS Y LOGOS EN CALCOMANIA VINILICA AUTOADHERIBLE SECCION DE 50 X 15 ESTAMPADO EN UNA CARA (SE ANEXAN ESPECIFICACIONES Y LISTADO DE ROTULOS) | PZA | 2 |
| 171 | ROTULOS DE SEÑALIZACION A PLAFOND FABRICADO EN PLACA DE ALUCEL DE 4 MM DE ESPESOR EN COLOR AZUL Y/O VERDE ICONOS FLECHAS, LETRAS Y LOGOS EN CALCOMANIA VINILICA AUTOADHERIBLE SECCION DE 50 X 15 ESTAMPADO EN DOS CARAS (SE ANEXAN ESPECIFICACIONES Y LISTADO DE ROTULOS) | PZA | 6 |
| 172 | ROTULOS DE SEÑALIZACION A PLAFOND FABRICADO EN PLACA DE ALUCEL DE 4 MM DE ESPESOR EN COLOR AZUL Y/O VERDE ICONOS FLECHAS, LETRAS Y LOGOS EN CALCOMANIA VINILICA AUTOADHERIBLE SECCION DE 40 X 15 ESTAMPADO EN UNA CARA (SE ANEXAN ESPECIFICACIONES Y LISTADO DE ROTULOS) | PZA | 7 |
| 173 | ROTULOS DE SEÑALIZACION A PLAFOND FABRICADO EN PLACA DE ALUCEL DE 4 MM DE ESPESOR EN COLOR AZUL Y/O VERDE ICONOS FLECHAS, LETRAS Y LOGOS EN CALCOMANIA VINILICA AUTOADHERIBLE SECCION DE 40 X 15 ESTAMPADO EN DOS CARAS (SE ANEXAN ESPECIFICACIONES Y LISTADO DE ROTULOS) | PZA | 6 |
| 174 | ROTULOS DE SEÑALIZACION A MURO FABRICADO EN PLACA DE ALUCEL DE 4 MM DE ESPESOR EN COLOR VERDE ICONOS FLECHAS, LETRAS Y LOGOS EN CALCOMANIA VINILICA AUTOADHERIBLE SECCION DE 40 X 15 ESTAMPADO EN UNA CARA (SE ANEXAN ESPECIFICACIONES Y LISTADO DE ROTULOS) | PZA | 4 |
| 175 | ROTULOS DE SEÑALIZACION A MURO Y/O PUERTA FABRICADO EN PLACA DE ALUCEL DE 4 MM DE ESPESOR EN COLOR AZUL Y/O VERDE ICONOS FLECHAS, LETRAS Y LOGOS EN CALCOMANIA VINILICA AUTOADHERIBLE SECCION DE 40 X 15 ESTAMPADO EN UNA CARA (SE ANEXAN ESPECIFICACIONES Y LISTADO DE ROTULOS) | PZA | 40 |
| 176 | ROTULOS DE SEÑALIZACION A MURO Y/O PUERTA FABRICADO EN PLACA DE ALUCEL DE 4 MM DE ESPESOR EN COLOR AZUL Y/O VERDE ICONOS FLECHAS, LETRAS Y LOGOS EN CALCOMANIA VINILICA AUTOADHERIBLE SECCION DE 30 X 15 ESTAMPADO EN UNA CARA (SE ANEXAN ESPECIFICACIONES Y LISTADO DE ROTULOS) | PZA | 52 |
| 177 | ROTULOS DE SEÑALIZACION A MURO Y/O PUERTA FABRICADO EN PLACA DE ALUCEL DE 4 MM DE ESPESOR EN COLOR VERDE ICONOS FLECHAS, LETRAS Y LOGOS EN CALCOMANIA VINILICA AUTOADHERIBLE SECCION DE 30 X 15 ESTAMPADO EN UNA CARA (SE ANEXAN ESPECIFICACIONES Y LISTADO DE ROTULOS) | PZA | 13 |
| 178 | ROTULOS DE SEÑALIZACION A PLAFOND FABRICADO EN PLACA DE ALUCEL DE 4 MM DE ESPESOR EN COLOR AZUL Y/O VERDE ICONOS FLECHAS, LETRAS Y LOGOS EN CALCOMANIA VINILICA AUTOADHERIBLE SECCION DE 30 X 15 ESTAMPADO EN UNA CARA (SE ANEXAN ESPECIFICACIONES Y LISTADO DE ROTULOS) | PZA | 1 |
| 179 | ROTULOS DE SEÑALIZACION A MURO Y/O PUERTA FABRICADO EN PLACA DE ALUCEL DE 4 MM DE ESPESOR EN COLOR ROJO ICONOS FLECHAS, LETRAS Y LOGOS EN CALCOMANIA VINILICA AUTOADHERIBLE SECCION DE 25 X 25 ESTAMPADO EN UNA CARA (SE ANEXAN ESPECIFICACIONES Y LISTADO DE ROTULOS) | PZA | 4 |
| 180 | ANUNCIO LUMINOSO DE 125 X 40 X 20 CMS. CON LONA TRASLUCIDO Y ROTULADO CON VINIL ROJO CON TEXTO DE URGENCIAS | PZA | 1 |
| 181 | SALERO DE CRISTAL | PZA | 5 |
| 182 | SARTEN ACERO INOX N°40 | PZA | 2 |
| 183 | SECADOR ELECTRICO PARA MANOS | PZA | 11 |
| 184 | SERVIDOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA GABINETE DE ACERO INOXIDABLE EN 3 PIEZAS Y SOPORTE EN PROPILENO DE ALTA DENSIDAD TEXTURIZADA EN COLOR NEGRO, PARA RESISTIR RALLADURAS POR AÑOS DE USO, EL GABINETE ESTA DISEÑADO PARA PERMITIR CON FACILIDAD EL ACCESO A SUS COMPONENTES INTERNOS TODOS LOS COMPONENTES DE ESTE EQUIPO ENFRIADOR HAN SIDO MANUFACTURADOS PARA CUMPLIR LAS EXIGENCIAS Y ESTÁNDARES REQUERIDOS POR LA FDA (FOOD AND DRUGS ADMINISTRTATION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) EL DEPOSITO DE AGUA ESTA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE EL AGUA FRÍA ES CONTROLADA POR UN TERMOSTATO AJUSTABLE EN LA PARTE POSTERIOR DEL EQUIPO, EL CUAL TIENE INDICADOR DE “ON” ENCENDIDO Y “OFF” APAGADO ESTE EQUIPO CUENTA CON LLAVE DE PROTECCIÓN PARA SERVIR EL AGUA CALIENTE EN 2 PASOS, DE FÁCIL USO PARA ADULTOS Y PARA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS, LAS LLAVES PARA SERVIR EL AGUA SON ELABORADAS EN PROPILENO DE ALTA DURABILIDAD. UNIDAD DE REFRIGERACIÓN, CONDENSADOR PARA ENFRIAMIENTO MONTADO INTERIORMENTE Y HERMÉTICAMENTE CON PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE SOBRECARGA ELÉCTRICA, EL REFRIGERANTE ES CONTROLADO Y CALIBRADO POR UN TUBO CAPILAR. TANQUE DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE | PZA | 1 |
|  | REMOVIBLE, EL TANQUE REMOVIBLE PARA AGUA CALIENTE CUENTA CON UN TERMOSTATO CON UN ELEMENTO TÉRMICO DENTRO DEL TANQUE DE AGUA CALIENTE PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, COMO RESULTADO UN EFICIENTE CALENTAMIENTO DEL PARA UN CONTROL CONSISTENTE DE LA TEMPERATURA , ESTE ELEMENTO DE CALENTAMIENTO SE REALIZA A 500 WATS Y PUEDE SER REMPLAZADO, REDUCIENDO LOS TIEMPOS Y COSTOS DE MANTENIMIENTO. EL RECUPERADOR DE AGUA SE LEVANTA EN SEGUNDOS Y ES DE FÁCIL INSTALACIÓN, ESTA MOLDEADO PARA TENER DURABILIDAD. ESTE MODELO PERMITE SERVIR HASTA 45 TAZAS POR HORA. EL TAMAÑO DEL ENFRIADOR ES DE 32CMS ANCHO X 32CMS DE FONDO X 97CMS DE ALTO |  |  |
| 185 | SERVILLETERO | PZA | 5 |
| 186 | SILLAS DE BATERIA DE TRES PLAZAS SIN APOYO DE BRAZO, ESTRUCTURA DE HIERRO, CON LATERALES Y BASE TIPO PATA DE GALLINA, CON POLIPROPILENO, AZUL TURQUEZA | PZA | 30 |
| 187 | SILLA ACOJINADA FORRADA EN VINIL, CON MECANISMO AJUSTABLE PERSONALIZADA CON MEDIDAS DE: 18 ½ “ W X 17” D X 3” T, ALTURA DEL ASIENTO 16 ½ -21 ¾” | PZA | 5 |
| 188 | SILLA ALTA GIRATORIA CON RESPALDO Y DESCANSABRAZOS MECANISMO RECLINABLE GIRATORIO, PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS O REGATONES. | PZA | 3 |
| 189 | SILLA CAMA DE POSICIONES PARA TOMA DE MUESTRAS CON COJIN DE HULE ESPUMA FORRADA CON TELA TIPO VINIL COLOR NEGRO. MEDIDAS:LARGO 1.30m ANCHO 50 cm. ALTURA 47 cm., QUE CUENTE CON APOYO ABATIBLE PARA EL BRAZO FORRADO EN VINIL COLOR NEGRO, CUYA BASE PUEDA EMPOTRARSE EN LA PARED CON LAS SIG. MEDIDAS: BASE 40 ANCHOX 45 DE ALTO Y DESCANSO BRAZO 40 ANCHO X 50 ALTO. | PZA | 1 |
| 190 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON APOYA BRAZOS DESMONTABLE, TIPO ESCRITORIO, APOYA PIES REGULABLE EN ALTURA, RUEDAS TRASERAS DE 60 CM. MÉTALICAS CON ARO PROPULSOR DE ACERO, RUEDAS DELANTERAS DE 20 CM. MONTADAS SOBRE RODAMIENTOS. TAPICERIA EN PERDURA HIFORT CON REFUERZO INTERIOR DE COBERTURA PESADA Y ESPUMA DE POLIURETANO. TERMINACIÓN SUPERFICIAL EN EPOXI TERMOCONVERTIBLE. | PZA | 1 |
| 191 | SILLA APILABLE, ACOJINADA, FORRADA EN TELA, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA CON UN REFUERZO, SIN DESCANSABRASOS | PZA | 50 |
| 192 | SILLAS SECRETARIAL ACOJINADAS FORRADAS EN TELA COLOR NEGRO DE ALTURA AJUSTABLE, CON RESPALDO , MEDIDAS DE:213/4 A 27 “ CON BASE METALICA TUBULAR CON PALANCA CON CONTROL A BASE DE MECANISMO NEUMATICO AJUSTABLE A LA ALTURA DESEADA. RUEDAS EN LA BASE PARA DESPLAZAMIENTO. | PZA | 24 |
| 193 | SILLON CONFORTABLE FORRADO EN TELA COLOR AZUL TURQUEZA DE TRES LUGARES | PZA | 3 |
| 194 | SILLON CONFORTABLE FORRADO EN TELA COLOR AZUL TURQUEZA DE DOS LUGARES | PZA | 1 |
| 195 | SILLON CONFORTABLE FORRADO EN TELA COLOR AZUL TURQUEZA DE UN LUGARE | PZA | 1 |
| 196 | SILLON EJECUTIVO, CON RESPALDO ALTO, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO, NEUMATICO DE ALTURA CON CINCO RUEDAS GIRATORIAS, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. | PZA | 1 |
| 197 | TABLA DE ACRILICO 2X30X45 cm | PZA | 2 |
| 198 | TALADRO DE BANCO CAPACIDAD DE BROCA 16 MM EN COLADO, Y EN ACERO 13 MM. MOTOR DE 1/2 HP 1725 rpm DE VELOCIDAD VARIABLE | PZA | 1 |
| 199 | TANICO ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO CAL. 8 DE 25.4MM., RODAJAS TIPO COMERCIAL DE 50.8 MM. (2") DE DIAMETRO, TIPO BOLA, DIMENSIONES GENERALES: 52 CM. SUPERIOR X 76.0 CM. | PZA | 4 |
| 200 | TARJETERO METALICO DE 3" X 5" | PZA | 10 |
| 201 | TAZA MEDIDORA GRADUADA DE VIDRIO 500 ml | PZA | 1 |
| 202 | TAZAS CON OREJA DE MELAMINA COLOR BLANCO | PZA | 15 |
| 203 | TAZAS CON OREJA DE MELAMINA COLOR CAFÉ | PZA | 15 |
| 204 | TAZON POSTRE COLOR ARENA | PZA | 15 |
| 205 | TAZON POSTRE COLOR BLANCO | PZA | 15 |
| 206 | TAZON AVENERO COLOR ARENA | PZA | 15 |
| 207 | TAZON AVENERO COLOR BLANCO | PZA | 15 |
| 208 | TENAZA GRANDE DE METAL | PZA | 1 |
| 209 | TENEDOR DE 2 PUNTAS PARA CARNES | PZA | 1 |
| 210 | TENEDOR DE MESA | PZA | 25 |
| 211 | TERMOMETRO -20/110 GRADOS CENTIGRADOS, HG. | PZA | 20 |
| 212 | TERMÓMETRO DE INMERSION PARCIAL DE –1 A 51·C CON DIVISIONES DE 0.1 GRADOS | PZA | 2 |
| 213 | TETERA PAVA ACERO INOX 6 L | PZA | 1 |
| 214 | TIJERAS GRANDES PARA MATERIAL | PZA | 2 |
| 215 | TINA DE PLASTICO 4 LTS REDONDA | PZA | 2 |
| 216 | TOALLERO PARA TOALLAS DE PAPEL (SANITAS) | PZA | 45 |
| 217 | TOMAS LUJO CON PLAFON METALICO Y CONEXIÓN DISS INTERNACIONAL AR. | PZA | 3 |
| 218 | TOMAS LUJO CON PLAFON METALICO Y CONEXIÓN DISS INTERNACIONAL O2. | PZA | 6 |
| 219 | TREN DE TINCION FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUESTES DE 3”X1” HASTA 22 PORTAOBJETOS. DIMENSIONES:13 ½”L X 91/2”W X 2”D. | PZA | 1 |
| 220 | TROMBA DE SUCCION PARA ENCHUFE RAPIDO CONEXION DISS | PZA | 31 |
| 221 | TUERCA DE SUJECION Y MANOMETRO DE 0-14 KG/CM2 | PZA | 31 |
| 222 | VASO DE PLASTICO COLOR AMARILLO 300 ml (p/pacientes) | PZA | 15 |
| 223 | VASO DE PLASTICO COLOR AZUL 300 ml (p/personal) | PZA | 20 |
| 224 | VASO DE PRECIPITADO DE 500 ML., 1 LT | PZA | 5 |
| 225 | VITRINAS DE LAMINA GALVANIZADA DE COLOR BLANCO CON UNA REPISA EN LA PARTE CENTRAL Y VIDRIOS CORREDISOS AL FRENTE MEDIDAS SEGÚN PLANO Y DISEÑO ANEXO | PZA | 22 |
| 226 | VOLTEADOR ACANALADO ACERO INOX | PZA | 2 |
| 227 | CANULA FRAZIER CON GUIA NO. 10 | PZA | 1 |
| 228 | CANULA YANKAWER CON BOTON DESATORNILLABLE DE 22.8 CMS | PZA | 12 |
| 229 | CUCHARILLAS PARA LEGRADO UTERINO MOD. SIMS CORTANTES No. 1 | PZA | 4 |
| 230 | CUCHARILLAS PARA LEGRADO UTERINO MOD. SIMS CORTANTES No. 3 | PZA | 4 |
| 231 | CUCHARILLAS PARA LEGRADO UTERINO MOD. SIMS CORTANTES No. 5 | PZA | 4 |
| 232 | PANA DE A.I. 250CC. | PZA | 1 |
| 233 | PINZA ADSON SIN IDENTES 9 CM | PZA | 1 |
| 234 | PINZA ADSON CON DIENTES 9 CM | PZA | 1 |
| 235 | PINZAS FOERSTER RECTA 24 CM. | PZA | 14 |
| 236 | PINZAS FOERSTER CURVA 24 CM. | PZA | 23 |
| 237 | PINZAS ALLIS DE 20 CM. | PZA | 10 |
| 238 | JGO. SEP. RICHARDSON (CHICO, MEDIANO Y GRANDE | PZA | 2 |
| 239 | UNIDAD DENTAL: SILLON HIDRAULICO Y MECANICO: SILLON LISO SIN COSTURAS, CON CABEZAL AJUSTABLE Y ORTOPEDICO DE BRAZO FIJO. A). LA BASE DEL SILLON TIENE DOS MOVIMIENTOS: DE ASCENSO POR MEDIO DE LA PALANCA LARGA Y DECENSO AL OPRIMIR EL PEDAL PEQUEÑO QUE SE ENCUENTRA A UN LADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA PALANCA DE DECENSO, ES UNA BOMBA HIDRAULICA CON CAPACIDAD PROBADA DE HASTA 1 TONELADA. B). EL ASIENTO SE ACCIONA POR LA PALANCA CROMADA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DERECHA DEL RESPALDO (LEVANTANDOSE) LOGRAMOS RECLINAR EL MISMO HASTA LA POSICION DESEADA O HASTA LA POSICION HORIZONTAL (TIPO CAMA) Y COLOCARLO VERTICALMENTE SOLO SE REQUIERE LEVANTAR EL RESPALDO SIN ACCIONAR LA PALANCA YA QUE DE ACCIONARLA SE TRABARIA Y ROMPERIA EL MECANISMO. EL TREN DE LENBOURG, CUENTA CON UN PEDAL INDEPENDIENTE PARA SU ACCION, UTILIZANDO UN SISTEMA INDEPENDIENTE A LOS DEMAS MOVIMIENTOS DEL SILLON.TRIMODULAR: TODAS LAS MANGUERAS DEL TRIMODULAR SON APOXICAS LIBRES DE GERMENES Y DEBACTERIAS SE UTILIZAN ANILLOS EN LAS UNIONES, LAS VALVULAS DE LAS MANGUERAS DEBEN CONTAR CON GARANTIA DE UN AÑO CONTRA CUALQUIER DEFECTO, LAS CHAROLAS SON DE ACERO INOXIDABLE | PZA | 1 |
|  | ESPEJO, CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA MEDICA O SISTEMA FLUSHER SE COLOCA UN FILTRO DE AIRE DE IMPORTACION PARA QUE EL AIRE QUE LE ENTRA A LA BOTELLA ESTE LIMPIO, Y TODOS LOS CONTROLES DEL EQUIPO ESTAN EN EL TRIMODULAR. eL TRIMODULAR DEBE CONTAR CON JERINGA TRIPLE Y CONEXIONES PARA LAS PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD PARA LA JERINGA TRIPLE DE CONTROLES CON LA CUAL SE OBTIENE EL AGUA AIRE Y SPRAY. l A PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DEBE DE OPERARSE OPRIMIENDO EL PEDAL PARA PODER REGULAR LA PRESION DE PASO DE AIRE CON LA VALVULA QUE DICE RED PRESION, OBTENIENDO LA LECTURA EN EL MANOMETRO, SI SE REQUIERE AGUA PARA EL ENFRIAMIENTO SE TIENE QUE ABRIR LA LLAVE QUE INDIQUE AGUA ALTA Y CERRAR PARA DETENER EL PASO. DEBE CONTAR CON CONEXION PARA LA LIMPIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ESTA SE ENCUENTRA JUNTO A LA DE ALTA Y PARA SU |  |  |
|  | FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO SUMIR EL BOTON. ESCUPITERA: CON UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE O DE POLICARBOXILATO AMBAS ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVES DESPRENDIBLE LOS TUBIGS DEL LLENA VASO Y DE LA ESCUPITERA DEBEN SER DESPRENDIBLES PARA SU ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE EYECTOR QUIRURGICO |  |  |
| 240 | AUTOCLAVE: CAPACIDAD. LITROS (12) DIMENSIONES INTERNAS 220X 335 DIMENSIONES EXTERNAS 352X 382X490 VOLTAJE 127 OU 220V, CICLOS 01 ESTERILIZACION SECADO, POTENCIA 1000WALTS, GARANTIA 1 AÑO, MODELO HORIZONTAL, BANDEJA, HORIZONTAL | PZA | 1 |
| 241 | LAMPARA PARA FOTOPOLIMERIZACION MODELO 2500. LA LAMPARA 2500 DE 3M ES UN EQUIPO PARA FOTOPOLIMERIZAR TODOS LOS MATERIALES DENTALES ACTIVOSPOR LA LUZ CON UNA LONGITUD DE ONDA AL REDEDOR DE LOS 470 MM, LA LUZ ES EMITIDA POR UN FOCO HALOGENO ES SELECCIONADA, REFLEJADA Y FLITRADA PARA OBTENER LA NECESARIA FOTOPOLIMERACION DE LOS MATERIALES. GUIA DE LUZ. 8MM DE DIAMETRO, 3 PULGADAS DE LONGITUD SE PUEDE ESTERILIZAR GARANTIA DE 2 AÑOS, CONO ROTATORIO DE 360 GRADOS, REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO 10%, TIEMPO CONTINUO DE TRABAJO 5 MIN, SONIDO DE CONTROL DE TIEMPO CADA 10 SEG. CARASTERISTICAS DE PROTECCION: PROTECCION POR SOBRECALENTAMIENTO, PROTECCION CONTRA CHOQUEELECTRICO FUENTE DE PODER DOBLEMENTE AISLADA, TEMPERATURA AMBIENTE40 A 70 GRADOS CENTIGRADOS HUMEDAD RELATIVA 10 AL 80%, PRESION ATMOSFERICA 500 A 1060 hPa, DIMENSIONES DE PIEZA DE MANO 167mm*53MM*139mm(0.3kg), DIMENSIONES DEL MODELO 69mm, 173mm, 141mm, (2.7kg). LA PIEZA DE MANO CONCENTRIX II. | PZA | 1 |

A N E X O  II.

# INFORMACIÓN LEGAL

____________(NOMBRE)_______________MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACION, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE:

( PERSONA_FÍSICA_O_MORAL).

NO. DE LICITACION:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DOMICILIO: CALLE Y NÚMERO: COLONIA: DELEGACIÓN O MUNICIPIO: CÓDIGO POSTAL: ENTIDAD FEDERATIVA: TELÉFONOS: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA: NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: RELACIÓN DE ACCIONISTAS.- APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE (S): DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: FECHA: NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO.

(FIRMA)

NOTA:	EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO.

ANEXO III

# CARTA COMPROMISO

SALUD DE TLAXCALA

PRESENTE.

DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ____________________________________________ PRESENTO A USTED NUESTRA PROPUESTA, PARA TAL EFECTO ME PERMITO MANIFESTAR QUE ESTA EMPRESA ESTA INTERESADA EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL PEDIDO Y/O CONTRATO A QUE SE REFIERE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA.

ASIMISMO ME PERMITO SEÑALAR QUE ACEPTAMOS PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN CON ESTRICTO APEGO A SUS PRECEPTOS Y ESPECÍFICAMENTE DECLARAMOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO NOS ENCONTRAMOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

I.- SER UN PERSONA (FISICA O MORAL) EN LA QUE EL SERVIDOR PUBLICO QUE INTERVENGA EN CUALQUIER FORMA EN LA ADJUDICACION, TENGA INTERES PERSONAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS, INCLUYENDO DE LOS QUE PUEDA RESULTAR ALGÚN BENEFICIO PARA EL, SU CONYUGE O SUS PARIENTES CONSANGUINEOS HASTA EL CUARTO GRADO POR AFINIDAD O CIVILES PARA TERCEROS CON LOS QUE TENGA RELACIONES PROFESIONALES, LABORALES O DE NEGOCIOS, O PARA SOCIOS O SOCIEDADES DE LAS QUE EL SERVIDOR PUBLICO O LAS PERSONAS ANTES REFERIDAS, FORMEN O HAYAN FORMADO PARTE.

II.- DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO Y FORMAR PARTE DE LA EMPRESA, NI HABER SIDO INHABILITADOS PARA DESEMPEÑARLOS.

III.- SER PROVEEDORES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE MORA.

IV.- HABER INCUMPLIDO OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A NOSOTROS Y QUE COMO CONSECUENCIA DE ELLO. HAYA SIDO PERJUDICADA  GRAVEMENTE ALGUNA DEPENDENCIA DEL ESTADO O DE LA FEDERACION.

V.- HABER PROPORCIONADO INFORMACION QUE RESULTE FALSA O HABER ACTUADO CON DOLO O MALA FE EN ALGUN PROCESO PARA ADJUDICACION DE ALGUN CONTRATO, EN SU CELEBRACION, DURANTE SU VIGENCIA O BIEN EN LA PRESENTACION O DESAHOGO DE UNA INCONFORMIDAD.

VI.- SER PROVEEDORES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE ATRASO EN LAS ENTREGAS DE LOS BIENES O SERVICIOS POR CAUSAS IMPUTABLES A NOSOTROS MISMOS, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS O CONTRATOS Y QUE SE HAYA AFECTADO CON ELLO AL GOBIERNO DEL ESTADO.

VII.- ESTAR EN ESTADO DE QUIEBRA O SUJETA A CONCURSO DE ACREEDORES.

VIII.- TENER IMPEDIMENTO POR DISPOSICION DE LA LEY PARA PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE LICITACION.

DE LA MISMA MANERA MANIFIESTO CONOCER LAS BASES MOTIVO DE ESTA LICITACION, ESTANDO DE ACUERDO EN TODOS Y CADA UNO DE SUS PUNTOS, POR LO QUE PARA CONSTANCIA DE LO MISMO, LAS ANEXO DEBIDAMENTE FIRMADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS Y ANEXOS.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

ANEXO IV

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

LAS PROPOSICIONES DEBERÁN ENTREGARSE EN SOBRES CERRADOS, CONTENIENDO LA

DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA:

SOBRE 1.- PROPUESTA TÉCNICA:

- DE ACUERDO AL ANEXO V DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS EN EL  ANEXO I, POR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA.

- PARA PERSONAS  MORALES; ACTA CONSTITUTIVA  Y 2 ÚLTIMAS REFORMAS EN SU CASO DE LA EMPRESA, E IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, AMBAS  EN ORIGINAL Y COPIA.

- PARA PERSONAS FÍSICAS; ACTA DE NACIMIENTO E IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR ÚNICO AMBAS EN ORIGINAL Y COPIA.

- INFORMACIÓN LEGAL ANEXO II  EN ORIGINAL Y FIRMA AUTÓGRAFA.

- CARTA PODER SIMPLE (ANEXO VII) Y/O PODER NOTARIAL CON IDENTIFICACIÓN OFICIAL EN ORIGINAL Y COPIA DE LA PERSONA QUE OTORGA Y DE LA QUE  RECIBE EL PODER.

- DOCUMENTACIÓN FINANCIERA CONFORME A LO INDICADO EN EL PUNTO 9.2 DE ESTAS BASES.

- CARTA COMPROMISO ANEXO III.

- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA.

- ORIGINAL Y COPIA DE SUS REGISTROS: CEDULAS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, IMSS  Y RECIBO VIGENTE DE PAGO DE INFONAVIT Y CÁMARA DE COMERCIO QUE LE CORRESPONDA.

- EN EL CASO DE DISTRIBUIDORES CARTA ORIGINAL DE AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, FIRMADA POR EL GERENTE DE VENTAS Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL MISMO EN DONDE GARANTIZA EL ABASTO SUFICIENTE Y OPORTUNO DE LOS BIENES ADJUDICADOS, CONFORME AL PUNTO 9.3 INCISO D).

- CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DONDE EL PARTICIPANTE MANIFIESTE QUE TODAS SUS PARTIDAS OFERTADAS CUENTAN AL MENOS CON EL 50% DE GRADO DE INTEGRACION NACIONAL.

- ESCRITO ORIGINAL MANIFESTANDO LA CONFORMIDAD Y COMPROMISO DEL PARTICIPANTE PARA INICIAR EN TIEMPO Y FORMA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES.

- RELACIÓN Y  FOTOCOPIA DE  CINCO CONTRATOS CELEBRADOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE GOBIERNO Y PARTICULARES.

- ESCRITO ORIGINAL DONMDE MENCIONE QUE EL TIEMPO DE GARANTIA SERA DE MINIMO 12 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION EN EL ALMACEN DEL O LOS LOTES DE QUE SE TRATE.

- CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EFECTUARA EL CANJE DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR DEFECTOS DE FABRICACION EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES

- FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS ORIGINALES DE LAS PARTIDAS OFERTADAS.

- CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE SE COMPROMETE A PROPORCIONAR CAPACITACIÓN Y ASESORIA AL PERSONAL DESTINADO POR EL ÁREA SOLICITANTE.

- CARTA COMPROMISO MEDIANTE LA CUAL SE OBLIGA A ENTREGAR MANUALES, GUIAS DE SERVICIO Y OPERACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL.

- DEBERAN PRESENTAR CONTROLES Y/O NORMAS DE CALIDAD; CERTIFICADOS DE ISO, FDA Y/O NORMA OFICIAL MEXICANA SEGÚN CORRESPONDA.

- ORIGINAL Y COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE BASES.

- ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

- BASES FIRMADAS EN TODAS SUS HOJAS Y ANEXOS.

- ESCRITOS ORIGINALES DE ACUERDO A LOS PUNTOS 9.4, 9.5, 9.6 Y 9.7  EN FORMA INDEPENDIENTE.

SOBRE 2.- PROPUESTA ECONÓMICA

- LA PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO VI) SE PRESENTARA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA, CON LA FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO DE ACUERDO AL PUNTO 9.1  INCISO b), SEÑALANDO PRECIO UNITARIO POR CONCEPTO Y TOTAL DE LA PROPUESTA, OBSERVANDO EL ANEXO I DE ESTAS BASES Y LO INDICADO EN LAS MISMAS.

- FIANZA POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA.

- CARTA COMPROMISO EN DONDE ESTABLEZCA QUE EL PRECIO NO SERA INCREMENTADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, NI EN AMPLIACIÓN O PRORROGAS QUE HASTA UN 20% EN SU CASO SE LLEVEN A CABO.

- LOS SOBRES DEBERAN INDICAR; NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE, NUMERO DE LICITACIÓN Y TIPO DE PROPUESTA.

NOTA: NO SE ACEPTARA DOCUMENTO ALGUNO QUE NO ESTE INCLUIDO EN AMBOS SOBRES DEBIDAMENTE CERRADOS, ESTO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

| ANEXO V |
| --- |
| PROPUESTA TECNICA |
| No. DE LICITACION: |  |  | FECHA |
| RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR |  | R.F.C. |  |
| No. DE PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCION COMPLETA Y DETALLADA DE LO OFERTADO | PRESENTACION | MARCA | CANTIDAD SOLICITADA |
| DATOS DEL REPRESENTANTE ACREDITADO: SELLO DE LA EMPRESA |  |  |  |

ANEXO VI

PROPUESTA ECONÓMICA

| No. DE PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCIÓN SINTETIZADA | PRESENTACION | MARCA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNIT. DE VENTA | IMPORTE TOTAL COTIZADO | GARANTIA 5% SOBRE IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBTOTAL |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| TOTAL |  |  |

ANEXO VII

CARTA PODER

C.______________________BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN MI CARÁCTER DE ________________DE LA EMPRESA DENOMINADA______________________SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NUMERO_____________ DE FECHA_________OTORGADO ANTE NOTARIO PUBLICO NUMERO ________LIC. ___________________DEL _________________Y QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO BAJO LA PARTIDA NUMERO_____DEL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE ____________________. POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A ________________PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADO SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ASI COMO PARA HACER LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, EN RELACION A LA LICITACIÓN No._______________________, CELEBRADA POR LA SECRETARIA DE  SALUD DE TLAXCALA.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN OTORGA 	    NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

# TESTIGOS

NOMBRE Y FIRMA					NOMBRE Y FIRMA

# Text boxes

NOMBRE

FIRMA

No. DE PARTIDAS

COTIZADAS

No. DE LICITACION:

R.F.C.

COTIZADOS:

RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR:

DATOS DEL REPRESENTANTE ACREDITADO:

SELLO DE LA EMPRESA

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO DE LA EMPRESA

DATOS DEL REPRESENTANTE ACREDITADO: