PREÂMBULO:

O MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Avenida XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, para a contratação do objeto do presente Edital, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e obedecendo ao que dispõe as Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02.

01. DA LICITAÇÃO:

1.1. OBJETO: O presente Edital tem por objeto Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares para adequação de leitos e funcionamento de todo um setor de 2.500 m2 que compreendem UTI - unidade de terapia intensiva com 13 leitos, centro cirúrgico com 5 salas cirúrgicas e um centro de diagnóstico por imagem, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.

1.2. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

1.3. FORMA DE FORNECIMENTO: compra em parcela única.

1.4. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, nas propostas classificadas pela Comissão de licitação.

1.5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: conforme especificado no Anexo I deste Edital.

1.6. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA PROTOCOLAR OS ENVELOPES Nº. 01 e 02:

1.6.1 - ENDEREÇO..: PMM - Paço Municipal – Diretoria de Licitações

Avenida XV de Novembro, 701 – 2º. Andar

1.6.2 - DATA............: 21 de Setembro de 2015

1.6.3 - HORÁRIO.....: Até às 08:30 horas.

1.7. LOCAL, DATA E HORARIO P/ ABERTURA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DO PREGÃO:

1.7.1 - LOCAL..........: PMM – Paço Municipal – Diretoria de Licitações

Avenida XV de Novembro, 701 – 2º. Andar

1.7.2 - DATA............: 21 de Setembro de 2015

1.7.3 - HORÁRIO.....: As 08:45 horas.

1.8 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:- As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Edital, correrão as expensas de recursos provenientes do Município de Maringá, sob dotação:

Descrição: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Saúde |
| --- | --- | --- |
| Unidade Orçamentária | 08.010. | Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Função | 10 | Saúde |
| Sub Função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | 0012 | MARINGÁ SAUDÁVEL |
| Projeto/Atividade | 1017 | Construção de unidades de média e alta complexidade |
| Natureza da Despesa | 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Desdobramento | 00 00 |  |
| Fonte de Recurso | 1496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar c/c 58.873-3 |

Descrição: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Saúde |
| --- | --- | --- |
| Unidade Orçamentária | 08.010. | Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Função | 10 | Saúde |
| Sub Função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | 0012 | MARINGÁ SAUDÁVEL |
| Projeto/Atividade | 2018 | Manutenção do Hospital Municipal |
| Natureza da Despesa | 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Desdobramento | 08 00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso | 3500 | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - União - Ex. Anteriores |

Descrição: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| Órgão | 08 | Secretaria Municipal de Saúde |
| --- | --- | --- |
| Unidade Orçamentária | 08.010. | Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Função | 10 | Saúde |
| Sub Função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | 0012 | MARINGÁ SAUDÁVEL |
| Projeto/Atividade | 2018 | Manutenção do Hospital Municipal |
| Natureza da Despesa | 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Desdobramento | 08 00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso | 1500 | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - União |

1.9. VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 3.243.526,20 (três milhões, duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos) - os valores máximos de CADA ITEM constam do Anexo I deste Edital.

1.10. DOS ANEXOS:

Anexo I	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO LICITADO;

Anexo II 	MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO – ART. 59  INCISO V DA LEI ORGÂNICA

Anexo III 	MODELO DE CARTA CREDENCIAL;

Anexo IV 	MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

Anexo V 		MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES;

Anexo VI	MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

Anexo VII	MINUTA DE CONTRATO – COMPRA;

Anexo VIII	MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

Anexo IX 	MODELO DE NOTA DE EMPENHO DE DESPESA

02. DO FORNECIMENTO DO EDITAL:

2.1. O presente Edital estará à disposição dos interessados na Diretoria de Licitações da Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística, na Avenida XV de Novembro, 701 – 2º. Andar - Centro - Maringá – PR ou pelo site www.maringa.pr.gov.br/Serviços/Licitações.

2.2. Sem prejuízo das publicações necessárias, qualquer alteração, modificação ou informação referente ao edital em questão, estarão disponíveis no site supracitado, cabendo aos interessados inteira responsabilidade de acompanhar as informações prestadas pelo Município, não cabendo aos mesmos, alegar desconhecimento sobre quaisquer informações prestadas com referência ao edital em questão.

2.3. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura do pregão, quaisquer interessados poderão solicitar esclarecimentos, requerer providências ou formular impugnação escrita e protocolada na Diretoria de Licitações do Município de Maringá, contra cláusulas ou condições do edital.

03. DAS CONDIÇÕES GERAIS:

3.1. Poderão participar do Pregão quaisquer interessados da Unidade da Federação, através de representantes que atenderem os requisitos estabelecidos neste edital.

3.1.1. Os licitantes interessados somente poderão se fazer representar por intermédio de um único representante.

3.2. Não poderão participar direta ou indiretamente do Pregão:

a)	Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação;

b)	Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com o Órgão ou Entidade Promotora da Licitação;

c)	Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem como, a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;

d)	Empresas consorciadas.

3.3. A participação no Pregão importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste edital.

3.4. As interessadas deverão apresentar a documentação prevista neste Edital, sem prejuízo de outros documentos a serem definidos e fixados em Aditivos a este Edital ou em Avisos Específicos, quando o objeto de licitação sujeitar-se à legislação específica.

3.5. Aplicar-se-ão às microempresas e empresas de pequeno porte o previsto nos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

04. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:

4.1. DA HABILITAÇÃO: Serão consideradas em condições de participação as empresas que, tendo ramo de atividade compatível com o objeto da presente licitação, apresentem os seguintes documentos, aceitos no original ou por qualquer processo de cópia autenticada nas formas previstas no Artigo 32 da Lei federal 8.666/93, não sendo aceito, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes para autenticação pelo Pregoeiro:

4.1.1. Quanto à habilitação jurídica:

a) Registro comercial, no caso de empresário individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, em se tratando de sociedade empresária, e, no caso de sociedade por ações, a ata registrada da assembleia de eleição da diretoria;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Ata, registrada na Junta Comercial, das assembleias que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas;

e) Declarações de:- não parentesco – Art. 59 Inciso V da Lei Orgânica (conforme modelo constante do Anexo II, deste edital), Idoneidade (conforme modelo constante do Anexo IV, deste Edital), e de Não Existência de Trabalhadores Menores (conforme modelo constante do Anexo V, deste Edital). As declarações deverão ser datilografadas ou digitadas.

4.1.2. Quanto à regularidade fiscal e trabalhista:

a)	Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda);

b)	Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais) e Fazenda Municipal (tributos mobiliários e imobiliários) da sede do licitante, dentro do prazo de validade ou equivalente, na forma da lei;

c)	Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS);

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS);

e)	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

4.1.3. Quanto à habilitação técnica:

a) Registro no Ministério da saúde: os itens relacionados deverão ser registrados no Ministério da Saúde, com cópia legível da publicação no Diário Oficial ou cópia de registro da internet, bem como a solicitação de revalidação dentro do prazo previsto em Lei ou certificado de isenção de registro se for o caso.

b) Autorização de funcionamento e licença sanitária (da empresa licitante e do fabricante), atualizadas.

c) Assistência técnica:

c.1) Se a empresa licitante não for o próprio fabricante, ela deverá apresentar declaração do fabricante do equipamento ofertado indicando que a empresa licitante tem autorização para participar da referida licitação. Esta DECLARAÇÃO deverá ser em papel timbrado do fabricante, assinada pelo responsável técnico e pelo responsável legal do fabricante. As assinaturas deverão ser com firma reconhecida. Deverá ser anexada à DECLARAÇÃO o comprovante do CREA do fabricante onde conste o nome do Responsável Técnico que assinou a DECLARAÇÃO. Também deverá ser anexado à DECLARAÇÃO, documento comprobatório do responsável legal do fabricante. O fabricante deverá também constar na DECLARAÇÃO, de forma clara e inequívoca, que se responsabiliza por todo o serviço técnico executado no equipamento de sua fabricação ofertado pela empresa que a representa nesta licitação.

c.2) Se a empresa licitante for o próprio fabricante e ela possuir domicílio fora do estado do Paraná, esta deverá enviar uma DECLARAÇÃO indicando os dados completos da empresa que presta assistência técnica no estado do Paraná. Junto a sede DECLARAÇÃO deverá ser anexado o comprovante de inscrição no CREA (do fabricante e da empresa responsável pela assistência técnica no Paraná). Também deverá ser anexado à DECLARAÇÃO, uma CARTA em papel timbrado da empresa responsável pela assistência técnica no estado do Paraná onde ela concorda de forma clara e inequívoca com todas as condições de atendimento do presente edital para o ITEM que o fabricante a está indicando.

c.3) Se a empresa licitante for o próprio fabricante e ela possuir domicílio dentro do estado do Paraná, esta deverá apresentar comprovação de registro do CREA-PR.

c.4) Para o ITEM 2 (autoclave) a empresa licitante deverá comprovar que possui assistência técnica no estado do Paraná com o responsável técnico com formação em Engenharia Mecânica.

c.5) Para os itens 3.4.5.8.10 e 13 não é obrigatório a assistência técnica possuir registro no CREA, entretanto deverá disponibilizar, durante a garantia, atendimento em até 72 horas corridas após o chamado técnico.

c.6) Para os itens 1,2,6,7,9,11,12,14,15 e 16 a empresa licitante deverá disponibilizar, durante a garantia, atendimento 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. O atendimento em até 24 horas corridas após o chamado técnico.

OBS: a empresa LICITANTE deverá enviar por escrito, como ela efetuará este atendimento. Esta informação deverá constar na PROPOSTA enviada ao órgãos licitante.

4.2. O Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Prefeitura do Município de Maringá, em vigência na data da apresentação das propostas, será aceito em substituição aos documentos enumerados nos subitens 4.1.1. (alíneas a, b, c e d), 4.1.2. (alínea a).

4.2.1. As declarações previstas na alínea “e” do subitem 4.1.1. não são substituídas pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral.

4.3. As certidões que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo serão consideradas válidas desde que emitidas com antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias da data prevista para a apresentação dos Envelopes 01 e 02.

4.4. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de formalização do ajuste.

4.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, consoante o item 4.1.2, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de Maringá, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

4.4.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 4.4.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.

05. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

5.1. As propostas e a documentação de habilitação deverão estar acondicionadas em envelopes ou volumes separados, fechados, com as seguintes especificações e endereçamento:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL, ENDEREÇO, TELEFONE E E-MAIL

EDITAL PREGÃO Nº. 276/2015-PMM

ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL, ENDEREÇO, TELEFONE E E-MAIL

EDITAL PREGÃO Nº. 276/2015-PMM

ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.2. DA PROPOSTA DE PREÇOS:

5.2.1. A Proposta de Preços deverá ser preenchida em língua portuguesa e estar datilografada ou digitada com clareza, em 1(uma) via, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante ou impressa por processo eletrônico com indicação do número do pregão, contendo a razão social, inscrição, CNPJ/MF e endereço completo da proponente, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, informando:

- Discriminação completa dos produtos cotados, obedecidas as especificações constantes no Anexo I deste Edital, sob pena de desclassificação;

- Os preços unitários e totais de cada item, cotados em moeda corrente nacional e apresentados em CIF (produto posto no local de entrega);

- Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com o fornecimento, ficando vedada qualquer alegação posterior que vise ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados;

- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da apresentação da mesma, observando a possibilidade de prorrogação do prazo por igual período.

- Condições de pagamento, prazo de validade da proposta, prazo de entrega, garantia dos produtos/materiais/serviços ofertados (quando for o caso). A não apresentação destas condições na proposta entender-se-á que a empresa concorda com todas as cláusulas e condições contidas no Edital e em seus anexos.

5.2.2. Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital.

5.2.3. Serão desclassificadas de plano as propostas de preços que cotarem preços acima do valor máximo estipulado no edital para o produto cotado.

5.2.4. Para efeito do pagamento das faturas, a proponente deverá indicar o número da conta corrente e o endereço da agência bancária onde deseja que sejam efetuados os créditos correspondentes.

06. DA ENTREGA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

6.1. A licitante deverá entregar e PROTOCOLAR junto à Prefeitura do Município de Maringá, Diretoria de Licitações, a proposta de preços de que trata o item 5.2.1 deste edital, juntamente com a documentação de habilitação, em envelopes separados, conforme Item 5.1 deste Edital.

6.1.1. Os Envelopes nºs. 01 e 02 poderão ser entregues diretamente pela proponente ou enviados pelo correio ou outros serviços de entrega, dentro dos prazos estabelecidos no subitem 1.6.1 deste edital. No entanto, o Município não se responsabilizará por qualquer perda ou atraso na sua entrega.

6.2. O envelope contendo a documentação de habilitação do licitante, autor da melhor proposta, será aberto para avaliação do atendimento das exigências consignadas no edital, originalmente firmadas em declaração, sendo que os demais envelopes contendo a documentação das empresas não vencedoras, serão devolvidos fechados e sob protocolo aos seus representantes.

6.2.1. Os envelopes contendo a documentação das empresas não vencedoras estarão disponíveis para retirada pelos seus representantes, logo após a publicação do aviso de homologação da licitação no Órgão Oficial deste Município.

6.2.2. Os envelopes que não forem retirados após 30 (trinta) dias da data estabelecida acima, serão inutilizados.

6.3. O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o órgão promotor da licitação, observadas as prescrições da legislação específica.

6.4. Após a entrega dos envelopes, não será aceita a juntada ou substituição de quaisquer documentos, nem retificação de preço ou condições.

6.5. DO CREDENCIAMENTO E DA PARTICIPAÇÃO

6.5.1. No horário e local indicados no subitem 1.7 deste edital, será aberta a sessão de processamento do Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, os quais apresentarão o documento relativo ao credenciamento e declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

6.5.1.1. O documento relativo ao credenciamento (conforme modelo constante do Anexo III) e a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (conforme modelo constante do Anexo VIII) deverão ser entregues ao Pregoeiro, separadamente dos envelopes previstos no subitem 5.1.

6.5.1.2. Em caso da não apresentação da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, a mesma poderá ser firmada no inicio da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo constante no Anexo VIII.

6.5.1.3. As licitantes que não enviarem representantes para a sessão de processamento do Pregão Presencial deverão apresentar a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, dentro do envelope nº 01 – PROPOSTA, caso contrário sua proposta será DESCLASSIFICADA.

6.5.2. Às empresas que participarem da presente licitação, será permitido apenas 1 (um) representante legal, que será o único admitido a intervir em nome da empresa proponente e que deverá se apresentar para credenciamento junto ao 	pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

6.5.3. Por credenciais entendem-se:

6.5.3.1. Habilitação do representante, mediante instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante.

6.5.3.2. Quando a proponente se fizer representar por seu diretor ou por um de seus sócios, deverá ser apresentado o contrato social ou estatuto da empresa.

6.5.3.3. Estes documentos deverão ser apresentados ao Pregoeiro no início dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes contendo Documentação e Propostas. Poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou por publicações em Órgãos da Imprensa Oficial, e serão recebidos condicionalmente pelo Pregoeiro que se julgar necessário, verificará a sua autenticidade e veracidade.

6.5.3.4. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência de representante, não importará na desclassificação da sua proposta no presente certame. Contudo, ela não poderá apresentar lances verbais, e nem fazer qualquer manifestação em nome da mesma na sessão do pregão.

6.5.3.5. O documento de credenciamento será retido pela Comissão e juntado ao processo licitatório.

6.5.4. A ausência do credenciado, por quaisquer motivos, da sala da sessão, sem a sua substituição formal ou sem autorização expressa do Pregoeiro, impede, na sua ausência, a prática de atos inerentes ao pregão.

6.6- Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte deverá ser apresentada, por ocasião do credenciamento, declaração de que detêm tal condição, para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar n. 123/06, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo VI.

6.6.1. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no item 13.2 deste Edital.

6.6.2. A declaração descrita no item 6.6 não deverá estar acondicionada no envelope “DOCUMENTAÇÃO”, sob pena de ser desconsiderada.

07. DOS PROCEDIMENTOS:

7.1 Concluída a fase de Aceitação de Propostas, o Pregoeiro comandará o início da “Abertura das Propostas”, de cada item por sua vez, selecionando as licitantes aptas a participar da licitação na modalidade Pregão, divulgando no ato a lista das licitantes e das propostas ofertadas, classificando-as segundo a ordem crescente dos valores ofertados, indicando desde logo as proponentes autorizadas a participar da fase competitiva da licitação.

7.2. Executada a fase de classificação e ordenação das propostas de que trata o subitem anterior, o Pregoeiro abrirá a fase competitiva de lances.

7.2.1. A princípio, participarão da etapa competitiva o ofertante da proposta de menor valor e os titulares das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores ao do menor valor ofertado, oportunizando a renovação das mesmas com o oferecimento de valores inferiores aos propostos inicialmente.

7.2.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nestas condições, será permitido o proponente das 3 (três) melhores ofertas, independente de seus valores, a formulação de lances, até que se obtenha um valor mais vantajoso para a Administração.

7.2.3. A desistência de apresentar lance implicará na automática exclusão da licitante da etapa e na manutenção do último preço apresentada pela licitante, para efeitos de ordenação das propostas.

7.2.4. A duração da fase de lances será de, no máximo, 30 (trinta) minutos. Após exaurida a fase de lances, serão analisadas as propostas, visando selecionar aquela que se apresente mais vantajosa para a Administração, segundo o critério menor preço.

7.2.5. Os lances ofertados pelos participantes deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

7.2.6. Em caso de resultado positivo na negociação, os novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e passarão a compor a proposta.

7.2.7. Apurado o menor preço e sendo este proposto por licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o pregoeiro verificará se dentre as demais classificadas há presença de empresa que assim se enquadre.

7.2.8. Consoante o disposto no artigo 44 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, é assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.2.8.1.	Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.

7.2.9. Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

7.2.9.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.2.9.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 7.2.9.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.2.8.1., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

7.2.9.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.2.10. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.2.9, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.2.11. Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2.12. Nas situações previstas nos subitens 7.2.3. e 7.2.7., deste edital, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço.

7.3. Esgotada a fase competitiva de lances, serão classificadas e ordenadas as propostas, de forma crescente dos preços ofertados, indicando-se desde logo, a proposta de menor valor, dando-se por encerrada a fase de julgamento das propostas quanto ao preço, procedendo-se a imediata suspensão do pregão, visando a análise da aceitabilidade das melhores propostas, quanto aos requisitos exigidos neste edital de, no mínimo, das três ofertas de menores preços, e para o recebimento e exame da documentação de habilitação da empresa titular da menor oferta.

7.4. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS ESCRITAS:

7.4.1. A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de menor valor ofertado para cada item, compreenderá, no exame do seu atendimento às condições gerais e específicas exigidas neste edital e em seus Anexos.

7.4.2. Serão consideradas desclassificadas as Propostas que não contiverem todos os dados e elementos exigidos para o envelope 01 – “Proposta de Preços”, ou não atenderem aos requisitos mínimos das especificações do objeto licitado, ou ofertarem preços manifestamente inexequíveis, ou incompatíveis com os valores de mercado.

7.4.3. Se a proposta ordenada como a de primeiro melhor preço for desclassificada, frente ao desatendimento às especificações técnicas mínimas exigidas neste edital e seus anexos, o Pregoeiro procederá à análise da proposta colocada em segundo lugar, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até que um atenda às exigências.

7.4.4. Uma vez encerrada a etapa competitiva não cabe a desistência ou pedido de retificação de preços ou quaisquer outras condições oferecidas;

7.4.5. Será admitido de cada licitante o recebimento de somente um envelope para cada uma das formas explicitadas no item 5 deste Edital.

7.5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

7.5.1. Será declarado vencedor o licitante que propuser o Menor Preço Por Item no respectivo objeto licitado, levando-se em conta a satisfação das especificações constantes do Edital.

7.5.2. A classificação se fará pelo  Menor Preço Por Item, pela ordem decrescente dos preços propostos.

7.5.3.Serão corrigidos, automaticamente, pelo Pregoeiro quaisquer erros de cálculo verificados nas propostas.

7.5.4.Para efeito deste Edital e a critério do Pregoeiro serão desclassificadas as propostas que:

a) não atendam às exigências de qualquer item deste Edital;

b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades, defeitos, borrões, entrelinhas ou dúbia interpretação, que dificultem o seu julgamento;

c) ofereçam preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis;

d) forem entregues fora do prazo previsto neste Edital.

7.5.5. O Município de Maringá se reserva no direito de aceitar as propostas que lhe parecerem vantajosas no seu todo ou em parte, rejeitar as que entender omissas ou falhas, sugerir a revogação ou anulação da presente licitação, de acordo com a Lei, sem que por este motivo tenha que responder por qualquer indenização ou compensação.

7.5.6. O Prefeito do Município de Maringá poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou mesmo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, sem que caiba às licitantes quaisquer indenizações.

7.5.7. O Pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, solicitar de qualquer proponente esclarecimentos sobre documentos pertinentes a sua participação, não admitindo, contudo, às empresas concorrentes, qualquer complementação ou substituição de documento.

08. DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DOS LICITANTES:

8.1. Verificada a conformidade das propostas com os requisitos do Edital o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação do autor da proposta classificada em primeiro lugar, para confirmação de suas condições de habilitação, com base nas exigências estabelecidas.

8.2. Caberá ao Pregoeiro inabilitar, sumariamente, o licitante que não atender às exigências previstas, omitir qualquer dos documentos solicitados ou apresentá-los fora do prazo de validade.

8.3. Poderá ser habilitado o licitante que tenha apresentado documentos com irregularidades formais, desde que tais fatos sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração.

8.4. Se o autor da melhor proposta não atender aos requisitos de habilitação, o pregoeiro fará imediata convocação da empresa autora da proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, para apresentar sua documentação de habilitação, até que seu autor atenda, integralmente, aos requisitos de habilitação exigidos no Edital e ou Aviso Específico.

8.5. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, não há necessidade que as microempresas e empresas de pequeno porte apresentem documentação referente à regularidade fiscal válida; havendo alguma restrição, proceder-se-á na forma do item 4.4.1. Os demais documentos exigidos no item 4.1 – DA HABILITAÇÃO deverão estar regulares.

09. DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E QUALIFICAÇÃO DO LICITANTE:

9.1. Depois de avaliada a aceitabilidade das propostas e a qualificação da empresa titular da melhor oferta, constatando-se o atendimento dos requisitos, o Pregoeiro avisará os licitantes da decisão sobre a aceitação ou não aceitação das propostas e de habilitação e proclamará o resultado da licitação com a adjudicação do objeto ao ofertante da melhor proposta, mediante a inserção, na respectiva ata, das razões e fundamentos da decisão, dando aos participantes do certame a imediata intimação da decisão.

9.2. Declarado o vencedor da licitação e não havendo interposição de recurso, o pregoeiro fará a adjudicação do objeto ao vencedor, com imediata emissão da confirmação, que discriminará e documentará as condições específicas para a contratação.

10. DOS RECURSOS:

10.1. Qualquer licitante, na mesma sessão de proclamação do vencedor da licitação, poderá manifestar imediata intenção de recorrer, devendo o fato ser devidamente consignado em ata.

10.1.1. A manifestação, necessariamente, explicitará motivação consistente e esta será liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou não.

10.1.2. Presentes os pressupostos da admissibilidade, o pregoeiro dará por suspensa a sessão, concedendo ao interessado o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões recursais. Oportunidade em que serão também intimados os demais participantes, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, em igual número de dias, contados do término do prazo recursal concedido ao recorrente, disponibilizando-se, de imediato, vista do processo de licitação.

10.1.3. A inocorrência de imediata manifestação do licitante do interesse de interposição de recurso e/ou sua apresentação imotivada ou insubsistente, implicará na preclusão do seu direito de recorrer do ato decisório.

10.2. Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior competente por intermédio da que praticou o ato e protocolados a Diretoria de Licitações da Prefeitura do Município de Maringá, na Avenida XV de Novembro, 701 – 2º andar, nesta cidade de Maringá/PR.

10.3. O pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

10.4. Não serão aceitos recursos interpostos através de fac-símile, e-mail ou de recursos cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou apresentada por quem não está legalmente habilitado para representar a empresa licitante.

10.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DA HOMOLOGAÇÃO:

11.1. Resolvidos os recursos eventualmente formulados, o Pregoeiro encaminhará o processo da licitação à autoridade competente, para homologação do resultado e convocação de licitante vencedor para assinatura do contrato ou retirada de documento equivalente.

11.2. O Prefeito Municipal poderá, motivadamente, revogar a licitação por interesse público, ou anulá-la, se constatada irregularidade, inobservância aos termos do edital ou ilegalidade no procedimento, sem que caiba desta decisão qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais.

11.3. A invalidação do procedimento de licitação induz à do contrato.

12. DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO:

12.1. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, para assinatura do contrato, que obedecerá às condições indicadas no Edital, na qual serão definidas as condições da execução da contratação, do pagamento, das obrigações e as penalidades em que estará  sujeito pela eventual inobservância das condições ajustadas.

12.2. Quando o valor da proposta tiver sido alterado por conta de lance (s) oferecido (s), o licitante adjudicatário deverá apresentar, no prazo que lhe for notificado na ata da reunião do Pregão, nova proposta/planilha de preços, na forma do Anexo I deste Edital, constando os valores do fechamento da operação de acordo com o valor da adjudicação, a qual substituirá a proposta primitiva e fará parte integrante do contrato e/ou equivalente.

12.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma vez, quando a adjudicatária comprovar ter ocorrido impedimento por motivo de força maior.

12.4. No interesse da Administração, o valor do contrato decorrente desta licitação poderá ser acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos quantitativos correspondentes, sem que disso resulte para a Contratada o direito a qualquer reclamação ou indenização.

12.5, Na hipótese da ocorrência de atraso no início do fornecimento, decorrente de motivo de força maior e/ou fatores imponderáveis, os fatos deverão ser submetidos, por escrito, ao órgão licitador, com as justificativas correspondentes, para análise e decisão, desde que dentro do prazo estabelecido para a sua entrega.

12.6, Quando imotivada, a justificativa não será causa excludente da aplicação de sanções.

12.7. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato no prazo fixado na convocação caracterizará inadimplência das obrigações contratuais, sujeitando-o às penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.

12.8. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o processo de licitação retornará ao Pregoeiro, para convocação dos licitantes remanescentes na apresentação da documentação de habilitação para exame, respeitada a ordem de classificação das propostas, e assim, sucessivamente, até apuração de uma que atenda aos requisitos do Edital.

12.9. Transcorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega dos envelopes propostas, sem a convocação para a contratação, ficam os proponentes liberados dos compromissos assumidos na licitação, salvo se ratificadas as condições da proposta até o vencimento desse prazo, por igual período.

12.10. O fornecedor deverá manter, durante todo o período da execução do contrato, as condições de sua qualificação.

13. DAS PENALIDADES:

13.1. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos, garantida a defesa prévia, à multa diária de:

13.1.1. Em caso de atraso injustificado no prazo de entrega, será aplicada à contratada multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor dos produtos não entregues por dia de atraso;

13.1.2. Transcorrido atraso superior a 10 (dez) dias úteis, considerar-se-á configurada a inexecução do contrato, sujeitando-se a contratada a: a) Advertência; b) Advertência e multa; c) Advertência, multa e rescisão do contrato, em caso de nova reincidência.

13.1.3. A multa prevista no item 13.1.2. será de 20% ( vinte por cento) do valor dos produtos não entregues.

13.2. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.

13.3. Caso não seja efetuado o desconto previsto no item 13.2., por não haver pagamento a ser efetuado, quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas no Órgão Licitador, em até 05 (cinco) dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial do Município de Maringá.

13.4. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

13.5. Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento que formalizar a avença, dentro do prazo estabelecido no item 12.1., ficará sujeito a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total dos produtos adjudicados, além das demais sanções cabíveis  previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

13.5.1 O prazo de convocação, estabelecido no item 13.5. poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela administração.

13.6. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

13.7. As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas.

13.8. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância aos termos deste Edital e dos seus respectivos anexos, se houverem, não podendo alegar a licitante, posteriormente, desconhecimento das regras constantes deste instrumento.

14.2. No caso de decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a realização da licitação na data fixada neste edital, fica a mesma prorrogada para o próximo dia útil, prevalecendo o horário estabelecido.

14.3. A empresa vencedora da presente licitação deverá faturar em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, inscrita no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 701, Centro, no Município de Maringá/ Paraná.

14.4. Para maiores informações entrar em contato com:

- Assuntos relacionados ao edital e documentos – telefone (44) 3221-1284 – Diretoria de Licitações.

- Assuntos relacionados a especificações do objeto – telefone (44) Luciano – 3221-4800

14.5. O Órgão licitador poderá suspender, ou mesmo cancelar, os negócios já realizados, no todo ou em parte, sem que desta decisão caiba qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais, se constatada qualquer falha, irregularidade ou inobservância aos termos deste Edital ou de seus Anexos, se for o caso.

14.6. As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no foro da comarca de Maringá, Estado do Paraná, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

Maringá, 26 de agosto de 2015

CARLOS ROBERTO PUPIN

Prefeito Municipal

ANEXO  I

EDITAL DE PREGÃO Nº. 276/2015-P.M.M.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO

OBJETO: Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares para adequação de leitos e funcionamento de todo um setor de 2.500 m2 que compreendem UTI - unidade de terapia intensiva com 13 leitos, centro cirúrgico com 5 salas cirúrgicas e um centro de diagnóstico por imagem, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, conforme especificações abaixo:

Valor Máximo da Licitação: R$ 3.243.526,20 (três milhões, duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos)

| Item | Cód. | Quant. | Unid. | Descrição | Valor Máximo Unitário | Valor Máximo Total | Marca | Valor Unitário Proposto | Valor Total Proposto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16238 | 3 | Unid. | Aparelho para anestesia | 210.000,00 | 630.000,00 |  |  |  |
| 2 | 6159 | 1 | Unid. | Autoclave horizontal | 110.930,00 | 110.930,00 |  |  |  |
| 3 | 231025 | 4 | Unid. | Cadeira de banho para deficiente físico | 341,55 | 1.366,20 |  |  |  |
| 4 | 91014 | 5 | Unid. | Cadeira de rodas | 1.440,00 | 7.200,00 |  |  |  |
| 5 | 17372 | 10 | Unid. | Comadre tipo pá inox aço inox com espessura mínima de 0,8 mm, acabamento fino e brilhante, aço 304. Deve possuir uma alça sobressalente para transporte, o centro circular e um espaço para encaixe na bacia do paciente. Impressão permanente da marca na peça . Registro no MS. | 145,50 | 1.455,00 |  |  |  |
| 6 | 206319 | 2 | Unid. | Elevador para transposição de leito | 8.800,00 | 17.600,00 |  |  |  |
| 7 | 236824 | 5 | Unid. | Estativa - suporte tipo braço articulado para monitoramento de pacientes. | 33.890,00 | 169.450,00 |  |  |  |
| 8 | 241512 | 25 | Unid. | Mesa de cabeceira com refeição acoplada, em aço inoxidável, gaveta, rodízios e mesa de refeição sem porta | 1.375,00 | 34.375,00 |  |  |  |
| 9 | 241565 | 5 | Unid. | Monitor multiparamétrico - 4 módulos | 59.000,00 | 295.000,00 |  |  |  |
| 10 | 16051 | 10 | Unid. | Papagaio em inox | 112,00 | 1.120,00 |  |  |  |
| 11 | 241509 | 2 | Unid. | Secadora de Traqueias Destinada à secagem de materiais para assistência ventilatória | 36.950,00 | 73.900,00 |  |  |  |
| 12 | 233518 | 1 | Unid. | Sistema de digitalização - radiológicas e mamografia | 169.500,00 | 169.500,00 |  |  |  |
| 13 | 17244 | 20 | Unid. | Suporte para soro em inox, com rodizio. | 209,00 | 4.180,00 |  |  |  |
| 14 | 241514 | 1 | Unid. | Tomógrafo helicoidal multi-slice de 16 cortes | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |  |  |  |
| 15 | 14390 | 5 | Unid. | Ventilador não invasivo pediátrico e adulto | 17.490,00 | 87.450,00 |  |  |  |
| 16 | 241513 | 6 | Unid. | Ventilador pulmonar microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos com modo de pressão: SIMV, CPAP e PCV com tela mínima de 12 polegadas incorporada ao equipamento | 95.000,00 | 570.000,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA............................................................................................. | R$ |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E/OU MEMORIAL DESCRITIVO

| 1 | APARELHO PARA ANESTESIA Aparelho de anestesia com módulo de análise de gases anestésicos. O equipamento deve possibilitar a transmissão de dados para armazenamento no HIS e ficha anestésica. Deve ser indicado para uso adulto, adulto obeso, pediátrico e pediátrico de baixo peso que atenda as especificações mínimas a seguir: DO VENTILADOR: a) Ventilador para anestesia, do tipo eletrônico microprocessado, com monitor integrado ao equipamento, em LCD colorido de no mínimo 10 polegadas, com as seguintes modalidades mínimas de ventilação: VCV (ventilação controlada a volume); SIMV/V (ventilação mandatória intermitente sincronizada a volume); PCV (ventilação controlada a pressão); PSV (pressão de suporte ventilatório); Ventilação espontânea. b) O equipamento deve permitir ajustes de volume corrente de, pelo menos, 20 ml a 1300 ml, ou mais, no modo VCV. c) O equipamento deve permitir ajustes de frequência respiratória de, pelo menos 4 RPM a 60 RPM ou mais. d) O equipamento deve permitir ajustes de relação I:E. e) O equipamento deve permitir ajustes de pausa inspiratória eletrônica. f) O equipamento deve permitir ajustes de limite de pressão de, pelo menos, 15 cmH2O a 60 cmH2O ou mais. g) O equipamento deve permitir ajustes de PEEP de, pelo menos, 5 cmH2O a 20 cmH2O ou mais. h) O equipamento deve permitir ajustes de disparo (trigger). i) O equipamento deve possuir recurso de PEEP em todas as modalidades solicitadas. j) O equipamento deve possuir pausa inspiratória (Plateau) nas modalidades com volume controlado. k) O equipamento deve permitir a montagem de diferentes tipos de sistemas respiratórios. l) O equipamento deve possuir alarmes audiovisuais mínimos de: Alta pressão inspiratória, com limite ajustável pelo operador; Baixa pressão de O2; Alto ou baixo volume minuto; Apneia; Falta de energia elétrica; Bateria interna fraca. m) O equipamento deve possuir tecla (RESET) de silenciamento por 2 minutos dos alarmes com indicador luminoso. n) O equipamento deve possuir correção automática do volume corrente fornecido pelo Ventilador, compensando as perdas de volume pela complacência do sistema respiratório. o) O equipamento deve possuir válvulas de segurança antiasfixia e contra alta pressão. p) O equipamento deve possuir sensor(es) de fluxo apropriado(s) para qualquer tipo de paciente, desde neonato a obesos mórbidos. q) O equipamento deve possuir sensores de fluxo autoclaváveis. r) O equipamento deve possuir monitor gráfico com tela de cristal líquido colorida para apresentação de tendências ou histórico de alarmes além de parâmetros numéricos e curva com as seguintes informações mínimas: Parâmetros numéricos: Pressão inspiratória máxima, pressão de plateau (ou pressão média das vias aéreas), PEEP, volume corrente inspirado ou exalado, frequência respiratória, tempo inspiratório ou relação I:E, indicação de alarmes; Curva(s)/loops de mecânica ventilatória – no mínimo capnografia, volume, pressão e fluxo, todas em relação ao tempo – curvas, P x V e Fluxo x Volume nos loops ; Possuir teste eletrônico de inspeção automático do aparelho de anestesia ao ligar, e de funcionamento eletrônico e pneumático, com testes eletrônicos para detecção de fugas e compensação de complacência. Possibilitar analisador de oxigênio e gases anestésicos que forneça as medidas da fração inspirada e expirada. Deve disponibilizar os dados de procedimento, inclusive os fluxos, pressões e volumes entregues ao paciente. DO GABINETE: a) Móvel em polímero de alta resistência ou material anticorrosivo possuindo as seguintes características mínimas: Possuir pelo menos, uma gaveta. A(s) gaveta(s) deve(m) possuir trilhos telescópicos com roletes ou rolamentos para facilitar o deslizamento. Possuir mesa de trabalho. Possuir prateleira superior para o apoio de equipamentos auxiliares. Possuir rodízios emborrachados com trava pelo menos nos rodízios frontais. Possuir rraço articulado para apoio de traquéias. b) Possuir fusível para proteção geral do equipamento. c) Possuir bateria interna que permita funcionar sem rede elétrica por no mínimo 30 minutos em carga plena. d) Deve possuir entrada para conexão de cilindro reserva de O2 e N2O através de válvula Yoke. e) Deve possuir sistema de exaustão de gases (antipoluição) incorporado e com válvula de segurança. f) Deve possuir acoplamento simultâneo para 2 vaporizadores, com sistema de segurança que permita a utilização independente de cada vaporizador. DO VAPORIZADOR: a) O equipamento deve ser fornecido com DOIS vaporizadores calibrados para: Isoflurano ou sevoflurano ou halotano ou enflurano (o agente anestésico será definido no ato da autorização de fornecimento), com capacidade total mínima de 250 ml de anestésico volátil e com faixa de fluxo mínima entre 250 ml a 15 l/min, e com temperatura de operação do sistema de 18° a 22 °C, conforme prescrições da ABNT NBR 7256. DO CONJUNTO DE FLUXOMETROS ELETRÔNICOS (DIGITAIS): a) Possibilitar o fornecimento de gases frescos através de administração eletrônica de gases com misturador eletrônico digital para alto e baixo fluxo dos gases O2, N2O e Ar Comprimido. Com escalas de, pelo menos 0,5 l/min a 10 l/min ou mais. b) Possuir manômetros (analógico ou por indicação digital) para controle da entrada dos gases (faixa de pelo menos 45 a 100 PSI). c) Possuir conexões padronizadas (ABNT) para entrada de gases. d) Possuir alarme audiovisual de baixa pressão de O2. e) Possuir controle de fluxo proporcional, dispositivo de segurança para controle de mistura gasosa de oxigênio e óxido nitroso ou oxigênio e ar comprimido com concentração mínima de 25% (±10% de tolerância) de oxigênio. Obs: O equipamento deve possuir um sistema que impossibilite a administração de óxido nitroso sem oxigênio. f) O equipamento deve possuir válvula de fluxo de oxigênio direto com fluxo máximo superior a 35 l/min devendo ser independente. DO SISTEMA VENTILATÓRIO: a) Possuir filtro valvular para a montagem de sistemas respiratórios com absorvedor de CO2, canister com capacidade mínima para 700 gramas de cal sodada. b) Possuir válvulas inspiratórias e exalatórias que possibilitem a retirada para limpeza e autoclavagem. c) Possuir válvula APL graduada para controle de pressão máxima. d) O equipamento deve possuir um sistema que permita a utilização de circuitos respiratórios sem absorção de gás carbônico através de desvio do fluxo do sistema com absorvedor acionado por alavanca, chave ou algum meio eletrônico. e) Possuir um sistema de segurança que permita a administração de gases mesmo com o aparelho de anestesia desligado e na falta de energia elétrica. f) O equipamento deve ser capaz de ventilar desde pacientes neonatais até adultos obesos mórbidos sem a necessidade de troca de componentes internos. g) Possuir sistema que permita a troca da cal sodada sem interrupção da ventilação. Obs.: Para todos os componentes acima, onde se aplicar, a alimentação deve ser 127 Volts – 60 Hz ou 127/220 Volts 60 Hz selecionável. O equipamento deve possuir baterias incorporadas ao gabinete que proporcionem uma autonomia mínima de 30 minutos para o funcionamento integral do equipamento. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: Circuito respiratório para pacientes adulto e pediátrico. Válvula de alívio, válvulas inspiratória e expiratória com dispositivo contra sobre pressão e asfixia e válvula antipoluição. Balão para ventilação manual. Mangueiras de oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso. Módulo de Gases Anestésicos. Vaporizador Calibrado. Além dos acessórios listados, a empresa vencedora deve fornecer todos os outros acessórios indispensáveis ao uso do equipamento. |
| --- | --- |
| 2 | Autoclave horizontal automática microprocessada para esterilização por vapor saturado em alta temperatura com as seguintes características técnicas: Volume da câmara interna deverá ser de pelo menos 420 litros Dimensões do equipamento com variação máxima de 10% (l x h x p): 1400 x 1850 x 1600. Dimensões da câmara com variação máxima de 10% (l x h x p): 660 x 660 x 1000. As dimensões internas são uma referência e podem variar desde que o volume interno seja atendido. Gerenciada por controlador eletrônico programável e com duas portas de fechamento por deslizamento e travamento automático. Câmara interna e com seção retangular construídas em aço Inox AISI 316 ou material superior que possibilite uma garantia não inferior a 10 anos. Câmara interna de no mínimo 8mm. As câmaras e portas do equipamento deverão ser isoladas termicamente conforme Norma Brasileira da ABNT NBR 11.816:2003. Sistema hidráulico deverá ser construído totalmente em aço INOX AISI-316 com isolamento térmico obrigatório conforme Item 4.4.5 Tubulações e componentes referenciada na Norma Brasileira da ABNT NBR 11.816:2003. O equipamento deverá ter 02 (duas) portas de fechamento automático, dotadas de sistema de segurança antiesmagamento. A estrutura e painéis deverão ser em aço inox AISI 304, sendo as chapas do painel com acabamento escovado ou superior. Conexão para validação. Filtro de ar bacteriológico para a quebra de vácuo. Gerador autônomo de vapor construído com inox AISI 316 ou superior para gerar vapor de forma elétrica, com isolamento térmico obrigatório conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 11.816 Item 4.3 Materiais e componentes, com controle automático do nível da água, controle automático da temperatura das resistências, controle automático da pressão, descarga automática da água do gerador para manter as resistências limpas, proteção das resistências elétricas com disjuntor diferencial residual. As válvulas de segurança deverão ser obrigatoriamente construídas em aço inoxidável AISI-316. A produção de vapor deverá ser compatível com o volume da câmara e ser capaz de realizar o aquecimento do equipamento em no máximo 30 minutos, partindo da temperatura ambiente até a temperatura própria para esterilização. O gerador de vapor deverá ficar dentro do gabinete da autoclave com posicionamento onde permita fácil intervenção de manutenção, principalmente nas resistências elétricas e válvula de segurança. O quadro elétrico do equipamento não poderá ficar aberto e exposto ao ambiente, devendo possuir porta com proteção minimamente com grau de segundo padrões IP contra água e poeira, referenciada na norma NBR IEC 60.529. Bomba de vácuo seca de baixa potência (até 2,5Kw), que não tenha consumo de água para obtenção do vácuo. Todas as válvulas do equipamento deverão ser do tipo pneumáticas e construídas em aço inox AISI-316 ou superior para interceptação dos fluídos conforme Sub-Item 4.3.4 de acordo com a Tabela 3 ¿ Seleção para material de construção do Item 4.3 referenciada na Norma Brasileira da ABNT NBR 11.816:2003. Display tipo touch screen de tamanho mínimo de 7 polegadas que possibilite a visualização de pelo menos os seguintes itens: indicação das fases dos ciclos, alarmes, mensagens, curva gráfica da temperatura e pressão em tempo real, regulagem da sonda e transdutor de pressão, aviso de manutenção de peças importantes ao sistema, níveis de segurança para acesso de operadores, etc. Programa de ciclos de esterilização deve ser aberto, com possibilidade de memorizar no mínimo 10 novos ciclos. Todos os ciclos de esterilização devem disponibilizar a opção de contagem do tempo por F0 (efe zero). Ciclo para teste BOWIE & DICK, ciclo para teste de hermeticidade do sistema deverão estar na programação do comando de forma obrigatória. O teste de hermeticidade deve seguir os parâmetros da norma EN 285, com a câmara aquecida, ter perda máxima de pressão de 20mbar ou 2kpa (0,02bar) e atingir nível de vácuo abaixo ou igual a 70mbar ou 7,0kpa na câmara. Ciclo tecidos, instrumentos, borrachas, flash, devem estar na programação e serem identificados com seus respectivos nomes a fim de se obter rastreabilidade do processo de esterilização. Registro de falhas do processo devem estar disponíveis no painel através de um histórico. A Autoclave deverá ser equipada com 01 (uma) impressora, onde deverá constar Nome da Instituição, Modelo e numero de série da autoclave, Hora, Data, Ciclo utilizado, fases do ciclo, temperatura dos sensores de câmara interna e dreno, pressão da câmara interna em kPa ou mbar, temperatura máxima e mínima da esterilização, número de ciclos realizados (seqüencial), mensagens de segurança e gráfico de pressão e temperatura em função do tempo. Deve permitir a impressão do ultimo ciclo executado em caso de falta de papel durante o ciclo. Deverá acompanhar o equipamento documentação técnica: Manual de Operação e Manutenção, Registro de Calibração dos instrumentos críticos do processo, Certificado ou laudo de Teste Hidrostático da Câmara do equipamento, certificados dos instrumentos críticos do processo, certificados dos aços utilizados na fabricação da câmara, Certificados de qualificação dos soldadores executantes da fabricação da câmara, certificados ou laudos de testes das soldas aplicadas na câmara fabricada contra possíveis trincas internas ou superficiais conforme normas de fabricação aplicadas. A autoclave deverá ser projetada e construída de acordo com as normas a seguir: NBR 11.816:2003, ISO 17.665, EN 285, NR. 13. O equipamento deverá possuir registro no Ministério da Saúde. Certificações: Boas Práticas de Fabricação RDC 59 ANVISA, ISO 9001:2008, ISO 13.485:2012, CE, Certificado ASME ou CE para os vasos de pressão. Acessórios que deverão acompanhar o equipamento: Cestos: Conjunto de cestos com quantidade equivalente a uma carga completa da autoclave com dimensões de padrão internacional ISO ou DIN para o uso no equipamento, deverão ser fabricados em aço inox AISI 316, com acabamento eletropolido. Carro Interno: Deverá acompanhar o equipamento, 01 (um) carro para acondicionamento da carga e locação dos cestos aramados, deverá ser fabricado em aço inox AISI 316 ou material de qualidade superior, com acabamento eletropolido. Carro Externo: Deverá acompanhar o Equipamento, 02 (dois) carros externos para movimentação das cargas, construídos em aço inox AISI 304 ou material de qualidade superior, com sistema de engate do carro interno, com rodas anti-estáticas no mínimo 04 (quatro) de diâmetro de pelo menos 100 mm, emborrachadas, giratórias sendo que duas deverão ser com travas. Sistema de tratamento de água por osmose reversa, com reservatório e suporte para o reservatório (no piso ou na parede) que atenda a demanda de produção máxima da autoclave. Deve ser dotada de pré-filtros de polipropileno e carvão ativado. A garantia do equipamento e seus acessórios deverá ser de 12 meses e estar cobertas neste período todas as partes e peças mecânicas, hidráulicas, pneumáticas e elétricas. Durante a vigência da garantia deverão ser realizadas 04 visitas de manutenção preventiva. A garantia da câmara de esterilização e portas deverá ser de no mínimo 10 anos contra defeitos de fabricação. |
| 3 | CADEIRA DE BANHO PARA DEFICIENTE FÍSICO higiênica, construída totalmente em alumínio, encaixe ao vaso sanitário, apoio de braços e pés removíveis porém presos por corrente ou cabo de aço, deve ser dobrável; possuir coletor e freios; pneus emborrachados maciços tipo silicone e suportar peso de até 140 kg. |
| 4 | CADEIRA DE RODAS, confeccionada totalmente em alumínio, inclusive apoio para os pés, possuir elevação de pernas; rodas em material emborrachado maciço sendo 2 fixos e 2 giratórias; apoio para os pés fixo, assento e encosto laváveis, apoio para os braços fixo, encosto fixo com leve inclinação. Sem suporte de soro e capacidade até 160 Kg. |
| 5 | Comadre- Comadre tipo pá em aço inox série 304 com espessura mínima de 0,8 mm, capacidade mínima de 2 litros, acabamento fino brilhante; deve possuir alça para transporte, centro circular e espaço para encaixe na bacia do paciente. |
| 6 | Elevador para transposição de leito - Equipamento móvel para uso em hospitais para permitir que o paciente seja levantado e fazer a transferência entre leitos ou locais da unidade hospitalar. Dobrável. Com bateria removível. Deve ser equipado com todos os dispositivos necessários para assegurar o conforto e a segurança do usuário e do pessoal de saúde. O rack deve ser acolchoado para prevenir ferimentos acidentais e equipado com contenções. Deve possuir motor. Deve possibilitar ampla autonomia de operação ao profissional de saúde e ser equipada com parada de emergência para segurança. |
| 7 | Estativa - suporte tipo braço bi-articulado suspenso fixado ao teto, para monitoramento de pacientes. Estrutura principal em alumínio estrudado para fixação de prateleiras, gavetas, pranchetas e outros acessórios.Prateleiras em alumínio com pintura eletrostática a pó, proteção e regulagem de altura, para monitores, respiradores e demais equipamentos. Tamanho: 554 x 410mm, suportando 25Kg e o conjunto 150Kg (variação máxima de 5%). Possuir suportes para soro, bomba de infusão e acessórios acopláveis à unidade; além de possuir caixa ergonometricamente projetada para tomadas de gases e elétricas com dutos independentes para mangueiras de gases e cabos flexíveis para rede elétrica. Distância mínima entre os pontos de gases/elétricos de 215mm na vertical, para facilitar a instalação de acessórios. Válvulas de secção e disjuntores para facilitar a manutenção sem interrupção do funcionamento das demais unidades em uso. O suporte giratório deve possuir giro de 320º em torno do eixo. Distância mínima entre as prateleiras deve ser de pelo menos 350mm. Possuir gaveta com divisórias para medicamentos equipadas com trilhos telescópicos permitindo abertura total. Possuir freios pneumáticos independentes para travamento dos braços. Identificação dos pontos de gases, elétrica e outros com etiquetas auto-adesivas do tipo resinada. Possuir diâmetro de giro de 3,00 m. O equipamento deve ser fabricado conforme Norma ABNT Nº 11.906 e 12188, além de possuir registro no Ministério da Saúde. CONFIGURAÇÃO: 02 Pontos de Ar Comprimido; 02 Pontos de Vácuo; 02 Pontos de Oxigênio; 01 ponto de óxido nitroso; 08 Tomadas elétricas de 127V/ 20 A; 02 Tomadas elétricas de 220V/ 10 A; 02 Pontos para rede lógica RJ 45. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação conforme legislação vigente. A empresa vencedora deverá fornecer, sem custo adicional: Desenhos Ilustrativos 3D em escala, onde serão estabelecidos, a configuração e o posicionamento dos pontos de gases e de elétrica solicitados, para avaliação prévia do corpo clínico. Planta baixa com o posicionamento das estativas em condições reais da edificação para todos os ambientes. Planta ilustrativa do suprimento de gases e rede elétrica para alimentação do equipamento (Painel Suspenso). Fornecimento de Estruturas Metálicas para Fixação das Estativas. Realizar a Montagem das estativas, fazendo a fixação das hastes às estruturas metálicas e estas por sua vez, ao teto, incluindo a passagem das mangueiras de gases e cabos elétricos (e suas respectivas conexões), além da montagem do corpo principal das estativas; ou seja, deverá entregar funcionando e pronto para uso sem custos adicionais como frete, impostos, translado, alimentação, etc. |
| 8 | Mesa de cabeceira com refeição acoplada; em aço inoxidável série 300; deve possuir 01 gaveta, rodízios de 5” em material tipo silicone (emborrachado maciço) e mesa de refeição; sem porta; 01 prateleira. Construído de forma a não ficar com arestas cortantes ou pontos de solda. |
| 9 | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais com parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SPO2 pré configurados. Possuir capacidade de acoplar ao equipamento, pelo operador, pelo menos mais QUATRO módulos simultâneos. O equipamento deve permitir como Módulos externos opcionais no mínimo os seguintes parâmetros: PI, Capnografia, Débito Cardíaco, Índice Bi-Espectral e Eletroencefalografia (módulos individuais). Tela de no mínimo 15”, colorida. Pelo menos 12 canais em forma de onda, tendências gráficas e tabulares de no mínimo 24 horas. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros). Funcionamento em rede elétrica 110/220V bivolt automático. Alimentação à bateria por no mínimo de 180 minutos incorporada ao aparelho OU acoplada através de módulos. Software de interface na língua portuguesa e manual do usuário em língua portuguesa. Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos. Detecção e rejeição de marca-passo. Registro na ANVISA, certificado de INMETRO atendendo as exigências NBR IEC 60601-1-2. a) Parâmetros que devem acompanhar o monitor: ECG  Número de derivações: 7 derivações  Análise de arritmias e segmento ST.  Faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm Acessórios: 2 Cabo de ECG 5 vias Adulto/Pediátrico e 1 Cabo de ECG 3 vias uso exclusivo Neonatal (cabo tronco mais rabichos). Respiração  Método bioimpedância (ou impedância) torácica  Faixa de frequência respiratória 0 a 120 rpm para adulto e pediátrico e até 155 para neonatal.  Com visualização da onda de respiração, indicação da FR com detecção e alarme de apnéia, em pacientes adultos/pediátricos/neonatais.  Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de FR (limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário. Temperatura cutânea:  Deve possuir 02 (dois) canais de temperatura;  Com faixa de medida de 0º a 45ºC; Acessórios: 2 unidades de Sensor Cutâneo Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos); Pressão Não Invasiva:  Método oscilométrico com capacidade para medição manual e automática da pressão sistólica, diastólica e média, com faixa de medida entre pelo menos 10 a 250mmHg, com intervalos programáveis pelo operador. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos);  Intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a 2 horas Acessórios: 2 unidade de Mangueira uso Adulto, 1 unidade de Mangueira uso Pediátrico, 1 unidade de mangueira uso Neonatal nos tamanhos 1, 2, 3 e 4, (os manguitos devem ser isentos de látex em material fácil de lavar e em velcro). Oximetria:  Visualização da curva pletismográfica;  Indicação numérica dos valores de saturação e pulso;  O equipamento ofertado deverá utilizar uma das seguintes tecnologias de medição de oximetria: Masimo SET, Nellcor Oximax, GE-Ohmeda ou Fast-Spo2 (Philips). A empresa licitante deverá comprovar através de Declaração assinada pelo responsável legal do fabricante do equipamento ofertado que utiliza placa ORIGINAL de uma das marcas citadas (Masimo SET, Nellcor Oximax, GE-Ohmeda ou Fast-Spo2 - Philips).  Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de SPO2 e FC (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; Acessórios: 2 Sensor Permanente tipo Clip uso Adulto, 1 Sensor Permanente uso pediátrico e 1 sensor permanente uso neonatal. Os sensores devem ser originais do fabricante de cada tecnologia ofertada, ou seja, não serão aceitos sensores “similares” ou “compatíveis”. A empresa licitante deverá comprovar através de Declaração assinada pelo responsável legal do fabricante do equipamento ofertado que o mesmo será entregue com sensor ORIGINAL de uma das marcas citadas (Masimo SET, Nellcor Oximax, GE-Ohmeda ou Fast-Spo2 - Philips). OBS: os equipamentos que utilizarem Pré-cabo para uso com os sensores deverão entregar um pré-cabo para cada tipo de paciente (um adulto, em pediátrico e um neonatal). Se os pré-cabos forem iguais para os três tipos de pacientes deverão ser entregues TRÊS unidades iguais. b) Parâmetros que devem acompanhar o monitor (Em Módulos Individuais Externos): Módulo de Pressão Invasiva com 2 canais:  Deve funcionar na faixa de -40 a 300 mmHg (com variação máxima de 5%) com calibração de zero automática ou manual periodicamente, com possibilidade de acoplamento de transdutores de outros fabricantes (transdutor de pressão intra-craniana), seleção de escala automática ou manual.  Escala: De -40 à 300 mmHg;  Alarmes: Audiovisual ajustável para alta e baixa pressão arterial; Módulo de Capnografia:  Método de medida: MainStream ou SideStream.  Parâmetros monitorados: CO2 final exalado, CO2 inalado, FR.  Faixa de leitura, pelo menos, até 95mmHg Acessórios: MainStream: 01 sensor permanente para o método Mainstream. 01 adaptador de vias aéreas adulto/pediátrico reutilizável e 01 adaptador de vias aéreas neonatal/pediátrico reutilizável. SideStream: Todos os acessórios para utilização em pacientes, adultos, pediátricos e neonatais. Módulo de Índice Bi-Espectral: Finalidade: Módulo destinado a monitorar o estado de consciência do paciente através da aquisição de sinais eletroencefalográficos. Escala: de 0 a 100, sendo 100 acordado e 0 sem atividade cerebral. Alarmes: alarmes de máximo e de mínimo para atividade cerebral. Acessórios: Cabo de paciente e sensor Bi- Espectral com função EEG (10 unidades). OBS: Será aceito também, para este item, a oferta da tecnologia ISA (índice de sedação anestésica) desde que acompanhada com todos os acessórios necessários para sua completa utilização. c) Parâmetros para aquisição futura (Em Módulos Individuais Externos): Módulo de Débito Cardíaco:  Medida pelo método de termodiluição e ser compatível com cateteres tipo Edwards ou similares (a similaridade deve ser comprovada por algum tipo de documentação).  Possuir indicação de litro/ minuto, monitorização contínua de temperatura do sangue e temperatura do injetado na faixa de 0 a 25 ºC.  Deve possuir cálculos hemodinâmicos: área de superfície corpórea, débito cardíaco, índice cardíaco, volume sistólico, índice sistólico, índice do trabalho sistólico do VE, VD e trabalho sistólico do VE e VD, resistência vascular sistêmica, resistência vascular pulmonar, índice das resistências, pressão de perfusão coronária e duplo produto.  Possuir cálculos de respiração: conteúdo arterial e venoso de O2, diferença arterio-venosa de O2, diferença alvéolo-arterial de O2, consumo de O2, O2 disponível, taxa de extração de O2 e shunt direito-esquerdo.  Alarmes: alarmes de máximo e de mínimo para a temperatura do sangue. Acessórios: Cabo de interligação com cateter e sensor de temperatura do débito cardíaco. Módulo de Eletroencefalografia:  Possuir pelo menos 04 canais independentes.  Possuir derivações selecionáveis.  Possuir filtros para rejeição de ruídos.  Deve possuir detecção de eletrodos soltos.  Deve possuir proteção contra desfibrilação e eletrocirurgia. Acessórios: deve vir acompanhado de todos os acessórios para seu perfeito funcionamento. Certificações: Certificações de registro no mistério da saúde: Certificações ABNT NBR- IEC 60601-1 e ABNT 60601-2-49 para monitor; Apresentar junto a proposta certificados definitivos NBR - IEC 60601-1 e 60601-2-49 para monitor não sendo validos protocolos ou declarações Exigências A empresa vencedora deverá fornecer Atestado de Capacidade Técnica de empresa pública ou privada em papel timbrado e assinado pelo representante legal da empresa. O atestado não poderá ser de empresa do mesmo grupo da empresa licitante. O atestado deverá declarar que: a) A empresa adquiriu, da empresa licitante, equipamento com características iguais ou superiores ao solicitado em edital; b) A empresa adquiriu equipamento em quantidade semelhante ao que o edital solicita; c) Que a empresa é consumidora final do equipamento; d) Que a empresa licitante vendeu, instalou, deu treinamento e assistência técnica de forma adequada sem nenhum problema até a presente data. Obs: Na declaração deverá constar o nome do Médico e da Enfermeira responsável pela unidade onde os equipamentos estão sendo utilizados. Também deverão constar os telefones e horários para efetivo contato. A empresa vencedora deverá disponibilizar, a pedido do órgão licitante, um equipamento de características idênticas ao solicitado em edital para um período de testes que poderá variar de 15 a 60 dias. Junto com o equipamento deverá ser entrega todos os acessórios para realização dos testes bem como o treinamento para a equipe técnica de acordo com a necessidade da instituição. Manual em português. Garantia de 1 (um) ano para o equipamento contra defeitos de fabricação; Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento operacional conforme a necessidade da instituição. Deve apresentar documentação comprobatória do registro na ANVISA. Possuir assistência técnica autorizada no estado do Paraná. Todas as características técnicas exigidas em edital deverão estar disponíveis no manual do equipamento devidamente autorizado e publicado pela ANVISA. |
| 10 | Papagaio - Papagaio em aço inox série 300 com espessura mínima de 0,8 mm, acabamento fino brilhante; deve possuir alça para transporte. |
| 11 | Secadora de Traqueias Destinada à secagem de materiais para assistência ventilatória, tais como, traqueias, máscaras respiratórias, balões de ventilação, cânulas de guedel, intermediários e conectores, após o processo de lavagem e desinfecção. Deve ser gerenciada por controlador eletrônico programável, com duas portas de vidro. Dimensões aproximadas (L x H x P) 580 x 2170 x 450 mm. Estrutura deve ser construída com perfis tubulares de aço Inox AISI 304 e Painéis externos confeccionados em chapa de aço Inox AISI 304 escovado. As peças e partes do equipamento devem ser de fácil limpeza. O sistema deve ser simples para instalação, com facilidade de posicionamento no local e de realizar a ligação aos recursos necessários. A secadora de traqueias deve possuir como acessórios 07 prateleiras em aço inox, gradeadas e com acabamento eletropolido para armazenamento dos materiais, sendo estas removíveis conforme necessidade da operação. Deve possuir também sistema de trilhos internos para a fácil fixação dos racks de artigos a serem processados, acompanhada de 06 trilhos internos para acomodação dos racks. Ciclo de secagem traqueias 06 racks para dispositivos fixadores de traqueias com capacidade para no mínimo 06 traqueias em cada rack, totalizando 36 traqueias. O rack deve ser construído em aço inox com acabamento eletropolido. Ciclo de secagem balões de respiração ou máscaras 06 racks para dispositivos fixadores de balões de respiração ou máscaras com no mínimo 04 engates para materiais totalizando 24 dispositivos fixadores. O rack deve ser construído em aço inox com acabamento eletropolido. Ciclo de secagem cateter 06 racks para dispositivos fixadores de cateter com capacidade para no mínimo 06 cateteres em cada rack, totalizando 36 cateteres. O rack deve ser construído em aço inox com acabamento eletropolido. O dispositivo de vedação das portas deve ser de guarnições em silicone puro e resistente a altas temperaturas de trabalho. Deve compreender um dispositivo de secagem composto por um filtro Bacteriológico, ventilador e aquecedor. O filtro bacteriológico deve ter característica para entrada de ar na câmara de secagem de no mínimo 0,1 micra com eficiência de no mínimo 99,995%, possuir Ventilador com motor de no mínimo 0,5 cv, e aquecedor composto por resistência elétrica de no mínimo 4.000W. Possuir um sensor de Temperatura PT100, para controle da temperatura na entrada da câmara de secagem. Possuir controlador eletrônico programável, com display de cristal líquido e manuseio simples nos parâmetros e visualização do processo. Possuir entrada de sinal analógico para verificação e controle dos parâmetros de temperatura através de sensor de temperatura PT100. Possuir tempo de secagem entre 0 a 99 minutos. Possuir temperatura de secagem entre 25 e 90ºC Dimensões aproximadas: (L x H x P) 590 x 2180 x 460 mm com variação de no máximo 5% do tamanho solicitado. Alimentação Elétrica: 220 Volts (monofásico) Potência máxima: 5.000W. |
| 12 | SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO de imagens radiológicas e mamográficas de alta resolução (CR - Computed Radiography) para leitura de cassetes de placas de fósforo para RAIOS X e MAMOGRAFIA. Deve permitir, pelo menos, a leitura de cassetes dos tamanhos 18x24, 24x30, 35x35 e 35x43 com alimentador integrado ao equipamento. Deve permitir um processamento de no mínimo 70 cassetes hora no tamanho 35x43 em uma escala de cinza de 16 bits para uma resolução de 10 pixels/mm (100microns) mínimo em todos os tamanhos e deve possuir reconhecimento automático dos mesmos. A geração de imagens deve ser através de software que permita a captura e o pós-processamento das imagens de forma manual ou automática, a critério do operador, sem o comprometimento dos dados originais. Deve possuir conectividade para software de tratamento de imagens digitais (PACS - Picture Archiving and Communication System); classe DICOM 3.0. Ter estação de controle de qualidade. Deve possuir monitor LCD (ou equivalente) de, no mínimo, 17 do tipo touch screen; com terminal de cadastramento com código de barras. Deve permitir a interligação com qualquer sistema de laudo (escrito e ditado), gestão hospitalar (HIS, RIS e CIS), bem como outros softwares (exemplo: editor de texto e planilhas eletrônicas) |
| 13 | Suporte para soro- Totalmente em aço inoxidável, estrutura em tubo de 1 polegada, 4 pés em tubo de inox de 7/8 com rodízios de silicone. Haste em tubo inox de ¾, com 4 ganchos em cruz em inox maciço de ¼, pedestal de altura fixa. |
| 14 | TOMÓGRAFO HELICOIDAL MULTI-SLICE DE 16 CORTES Sistema de tomografia Computadorizada helicoidal, composto por Gantry, mesa, console de processamento, workstation e gerador de alta tensão. Aplicação Básica: Equipamento utilizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de pacientes pediátricos e adultos, incluindo obesos, para fins de diagnóstico, de acordo com os procedimentos de tomografia computadorizada. Gantry: Abertura mínima de gantry: 70 cm; Faixa de angulação mínima: +/- 30º; Tempo de corte total (360º): 0,75 segundos ou menor; Capacidade para aquisição helical contínua sem interrupção: mínima 100 segundos; Capacidade de estudos helicoidais com gantry angulado; Conjunto tubo e gerador: Potência do gerador de no mínimo: 36 KW; Faixa de corrente do tubo: 10 a 300 mA; Faixa mínima de KV do tubo: 80 a 135 KV; Capacidade térmica do anodo de no mínimo 4.0 MHU; Capacidade de resfriamento do tubo de no mínimo 860 KHU/min.; Comprimento volumétrico: mínimo 180 cm livre de metais; Obs: O gerador deve ser capaz de realizar seguidamente, o mínimo de dez exames helicoidais com o máximo tempo de scan contínuo solicitado em qualquer técnica, sem a necessidade de paralisação (parada para resfriamento). Sistema de aquisição de dados: Aquisição Multislice de no mínimo 16 cortes simultâneos por rotação de 360º; Efetuar 16 cortes simultâneos mesmo com o Gantry inclinado em 30 ou -30 graus; Faixa de espessura de corte, obtidas com 16 cortes simultâneos: 0,625 mm ou menor; Campo de visão: variável entre 50 e 500 mm; Gerenciamento de dose Tecnologia para redução de dose aplicada ao paciente, possuindo entre outros: Recurso dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente, nos planos X, Y e Z durante a aquisição, com capacidade de modulação da corrente (mA) de acordo com a região do corpo a ser examinada; Recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa (i-Dose 4, Safire, AIDR-3D, ASIR ou similar); Console: Multifunção contendo 1 monitor LCD colorido de no mínimo 19”, teclado e mouse; O sistema deve permitir manipulação, filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas durante a aquisição de novas imagens; Software 3D, permitindo diferentes tipos de reconstrução: Volume Rendering, Surface, e projeção de RX (CVR); Software Multiplanar em tempo real (MPR); Software Angiográfico (MIP); Software Pulmonar (mIP); Software para Estudos Dinâmicos (Dynamic Scan); Sistema de subtração digital óssea durante a aquisição; Software para visualização de imagens em tempo real, durante a aquisição, com taxa de amostragem de, no mínimo, 6 (seis) imagens por segundo; Software de gatilhamento de aquisição por nível de contraste, permitindo múltiplos ROI’s; Software para detecção automática da chegada do meio de contraste em uma região de interesse, conhecido como “bolus traking” (console) para uso simultâneo de injetora de contraste; Capacidade total em Hard disk: pelo menos 200 Gbytes; Capacidade de armazenamento de imagens: mínimo de 100.000 imagens e dados brutos das 3500 últimas rotações; Unidade de gravação de CD/DVD; Tempo de reconstrução de imagens axiais em matriz 512x512, de no mínimo até 12 imagens/segundo; Protocolo DICOM 3.0, com as seguintes modalidades: Print, Storage SCU / SCP, MWM (Worklist), Q/R (Query/Retrieve) SCP/SCU, MPPS, Storage Commitment; Resolução de alto contraste mínima: 18 lp/cm; Instrução automática para os pacientes com 30 mensagens programáveis; Interface para impressão padrão DICOM e Windows post-script; Mesa do paciente: Peso máximo suportável 200 Kg; Largura mínima do tampo móvel: 400 mm; Altura mínima do solo entre 300 e 450 mm, quando completamente abaixada; Precisão de movimento longitudinal: 0,25 mm; Workstation – Estação de Trabalho independente Configuração de Hardware mínima: Processador Intel Xeon Quad Core 2.4GHz (ou superior); 8 GB de memória RAM (ou superior); HD com capacidade mínima de 500 GB (ou superior); Monitor LCD wide screen de 22'' (ou superior); Gravador de CD-RW e DVD-RW; Modem e placa de rede padrão Ethernet; Placa de vídeo com no mínimo 1GB de memória; Teclado e mouse; Sistema operacional MS Windows 7 Professional 64-bit Softwares necessários na Workstation: Reconstrução multiplanar (MPR), MPR curvo e oblíquo, MIP, min-MIP, reconstrução tridimensional (3D) SSD e VR, remoção de ossos automática; Software para endoscopia virtual; Pacote vascular avançado para Angio CT - segmentação automática de vasos; Avaliação da perfusão cerebral; Acessórios: Suporte de crânio; Suporte de pernas; Jogo de fantomas para calibração; Manuais de Operação do equipamento; Nobreak para console e estação de trabalho; Quadro de Força - Tensão de alimentação da instituição: 220 Volts/60 Hz. Fornecer estabilizador de tensão para o sistema; Estabilizador de tensão de rede com potência compatível para todo o equipamento, não sendo suficiente somente para estabilizar a base computacional; Sistema de injeção de contraste de uma cabeça (seringa injetora); LASER de posicionamento; Berço para posicionamento de crianças na mesa; Impressora Dry (com no-break) compatível com a máxima resolução, velocidade e capacidade de produção do equipamento ofertado; Extras: Prazo de entrega de 120 dias a contar da emissão da nota de empenho. Entregar equipamento instalado e em pleno funcionamento; Garantia total de 12 meses, contados da data de instalação do equipamento; Manutenção preventiva durante a garantia: manutenções trimestrais; |
| 15 | Ventilador do tipo Bi-Pap não-invasivo para utilização para pacientes pediátricos com peso até 20kg e também para pacientes adultos. Deve possuir sistema próprio de gerador de fluxo interno ao aparelho; sistema automático para compensação de fugas, a cada respiração; sistema automático de disparo inspiratório e ciclagem; funcionamento e controle realizados através de microprocessador. 1- Dotado de no mínimo os seguintes modos ventilatórios: - Pressão contínua na via área (CPAP); - Espontâneo / controlado (S/T); - Pressão Controlada - Pressórico com volume assegurado - Ventilação com pressão proporcional ou similar 2- Ajustes: - IPAP no mínimo de 4 a 40 cmH2O; - EPAP no mínimo de 4 a 25 cmH2O; - CPAP no mínimo de 4 a 20 cmH2O; - Pressão Controlada de 4 a 40 cmH2O; - Volume corrente alvo 200 a 2000mL; - Rampa de conforto até 45 minutos; - Frequencia Respiratória de 4 a 60 ipm; - FiO2 na faixa de 0,21 a 01 (21% a 100% de O2). 3- Possuir tela em display, mínimo 12 polegadas para visualização dos seguintes parâmetros: Pressão inspiratória de pico; Pressão expiratória final; Percentagem de respirações ativadas do paciente e relação tempo inspiratório e tempo total, Fugas. Visualização simultânea dos seguintes gráficos: Pressão x tempo; Fluxo x tempo; Volume X tempo e congelamento da mesma. 4- Possuir alarmes visuais e sonoros para no mínimo: Alta pressão na via aérea; Baixa pressão na via aérea; Apnéia; Baixo volume minuto; Freqüência respiratória alta e freqüência respiratória baixa; Volume corrente alto e baixo; Fuga baixa, risco para reinalação de CO2; desconexão, bateria. 5- Possuir misturador de gases (blender) eletrônico e interno. 6- Possibilidade de agregar bateria interna de, pelo menos, 5 horas. 7- Deve acompanhar no mínimo os seguintes acessórios: - 01 circuito ventilatório não invasivo completo com válvula de exalação de CO2 ; - 01 suporte para o circuito de paciente; - 01 rack ou pedestal, com rodízios e travas homologado pela ANVISA, para transportar o equipamento; - Mangueiras de alta-pressão para alimentação de gases (O2), parra alimentação traseira, compatíveis com padrão NBR 11906, com pressões que podem variar de 2,7 a 6 kg/cm2,. - Manual de operações em português. 8- Operação em 110 - 240 Volts - 60 Hz |
| 16 | Ventilador pulmonar Ventilador eletrônico microprocessado para utilização em pacientes pediátricos e adultos. A configuração para selecionar o peso do paciente deve ser efetuada pelo IBW (peso corporal ideal) ou outra tecnologia equivalente. O equipamento deve possuir carro, contendo rodízios giratórios, sendo pelo menos dois com travas. O equipamento deve possuir pelo menos os seguintes modos ventilatórios: Ventilação assistida/controlada a volume – A/C VC. Ventilação assistida/controlada a pressão – A/C PC. Ventilação mandatória intermitente sincronizada controlada a pressão e volume – SIMV-VC e SIMV-PC. Ventilação com Duplo Controle (tipo PRVC, Autoflow, VV+ ou similar). Ventilação do tipo BIPAP, bilevel, bi vent, Binível ou similar. Ventilação do tipo APRV ou similar. Ventilação Não Invasiva (NIV ou VNI) que possua compensação de fugas eficiente e permita uso de máscaras. Ventilação com Pressão de Suporte (PSV) com backup para apneia. Ventilação com pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP). Volume de Suporte para respirações espontâneas. Possuir detecção automática de paciente quando o mesmo é conectado ao equipamento. Parâmetros Mínimos: FiO2 de 21 a 100%, com blender interno (por sensor de oxigênio interno ao equipamento, sem montagem no circuito do paciente). Volume corrente na faixa de 20 a 2000mL. Frequência respiratória na faixa de, pelo menos 5 a 120 rpm. Tempo inspiratório na faixa de, pelo menos, 0,3 a 12 segundos. Pressão inspiratória na faixa de, pelo menos 8 a 90cmH2O. Pressão de suporte na faixa de, pelo menos 0 a 60cmH2O acima da PEEP. PEEP na faixa de, pelo menos de 0 a 50cmH2O. Fluxo inspiratório na faixa de, pelo menos, 0 a 160L/min. Sensibilidade inspiratória por fluxo na faixa de, pelo menos 1 a 8L/min e por pressão na faixa de, pelo menos 0,5 a 10 cmH2O. Possuir tempo de apneia regulável. Possuir pausa inspiratória regulável. Possuir pausa expiratória. Possuir Rise Time regulável. Possuir rotina para aumento temporizado da concentração de oxigênio (FIO2) a 100% para uso durante procedimento de aspiração de secreções com retorno automático ao valor previamente ajustado. Possuir micronebulização eletrônica integrada ao equipamento. Recursos incorporados: Possuir tela colorida de no mínimo 12” com acionamento por toque na tela (“touchscreen") para facilidade de operação. O acesso as informações do paciente através da tela touchscreen do equipamento deve ser rápida e fácil para o usuário. Este acesso deve permitir a navegação intuitiva do histórico do paciente (informações passadas), da situação presente do paciente e das tendências (informações futuras). O equipamento deve possibilitar a transmissão de dados para armazenamento no HIS e prontuário eletrônico hospitalar. Apresentação de, pelo menos três curvas, sendo: pressão x tempo; fluxo x tempo e volume x tempo simultâneas. Deve apresentar Loops de espirometria. Deve possuir um sistema de compensação automática da resistência das vias aéreas artificiais (compensação de tubo). Deve possuir sensor de oxigênio interno. Deve ser capaz de atualização de modalidades ventilatórias através de software. Deve permitir manobra de aspiração traqueal. Deve permitir respiração manual. Deve ser capaz de realizar teste de capacidade vital. O equipamento deve ser capaz de medir a mecânica pulmonar do paciente. O equipamento deve possuir tendências numéricas e gráficas de todos os parâmetros e dados medidos pelo menos das últimas 24 horas. Alarmes. O equipamento deve possuir pelo menos os seguintes alarmes: Pressão das vias aéreas (mínima e máxima). Volume corrente e volume minuto. Fluxo do paciente. FIO2. Frequência respiratória (alta e baixa). Apneia. Falha de alimentação de gás, falha de energia, falha de bateria, desconexão do paciente, vazamento e oclusão do circuito paciente. Alimentação Elétrica/Pneumática: Bivolt: 100 a 240 volts – 60 Hz com cabo. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 80 minutos. Rede canalizada de oxigênio e ar comprimido com pressão de, pelo menos 250 a 600 kPa. Acessórios: Pedestal com rodízio e travas. Braço do tipo articulado. Dois circuitos completos para pacientes adultos/pediátricos. O circuito deve ser 100% em silicone, lisas internamente e corrugadas externamente. Autoclavável a vapor. Válvula expiratória e sensor de fluxo autocalváveis. Mangueira de conexão para ar comprimido e oxigênio com comprimento aproximado de 3m. Um kit para nebulização. Além dos acessórios listados, a empresa vencedora deve fornecer todos os outros acessórios indispensáveis ao uso do equipamento. |

                - OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

- Tipo de licitação: Menor Preço.

- Critério de julgamento: Por Item.

- Valor máximo da licitação: R$ 3.243.526,20 (três milhões, duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos), sendo que os valores máximos de cada item são os acima estabelecidos, e todos os que forem propostos acima deles serão desclassificados.

- No valor global da proposta apresentada deverão estar inclusos os Impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas pertinentes à entrega, instalação, montagem e desmontagem do(s) objeto(s), bem como aquelas decorrentes de eventuais substituição(ões) do(s) mesmo(s).

- Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem as exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.

- MARCAS DOS PRODUTOS E BENS: A licitante deverá indicar na proposta a marca de cada produto ou bem por ela cotado, inclusive o modelo e/ou série quando for o caso, que atendam as especificações e condições deste Anexo e do seu Edital.

- Prazo Mínimo de Garantia: 01 Ano, ou aquele oferecido pelo fabricante, o que for maior.

- Para o ITEM 2 (autoclave) a empresa licitante deverá comprovar que possui assistência técnica no estado do Paraná com responsável técnico com formação em Engenharia Mecânica

OBS: A empresa licitante deverá enviar DECLARAÇÃO do responsável técnico (engenheiro mecânico) onde ele declara que possui conhecimento técnico em autoclaves e que se responsabiliza por todo o serviço a ser realizado nos equipamentos fornecidos pela licitante (esta declaração deverá ser com firma reconhecida).

- Para os itens 3, 4, 5, 8, 10 e 13 não é obrigatório a assistência técnica possuir registro no CREA, entretanto deverá disponibilizar, durante a garantia, atendimento em até 72 horas corridas após o chamado técnico no envelope da habilitação nº2.

- Para os itens 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15 e 16 a empresa licitante deverá disponibilizar, durante a garantia, atendimento 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. O atendimento deverá ser efetuado em até 24 horas corridas após o chamado técnico no envelope de habilitação nº2.

OBS: a empresa LICITANTE deverá enviar por escrito, como ela efetuará este atendimento. Esta informação deverá constar na PROPOSTA enviada ao órgão licitante

- O órgão licitante DECLARA que não possui espaço específico para assistência técnica, ou seja, todo o equipamento que não for consertado de imediato deverá ser retirado para conserto nas dependências da empresa licitante, com exceção daqueles que não podem ser removidos por características próprias.

- Quando da efetivação das compras, o fornecedor deverá descrever os bens na Nota Fiscal obedecendo a mesma descrição constante da Nota de Empenho.

- Prazo e Local de Entrega e/ou de Instalação do(s) Objeto(s): até 60 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, no  Hospital Municipal de Maringá Dra. Thelma Villanova Kasprowicz, Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, Maringá - Pr. CEP: 87053-330. O horário para entrega fica estipulado entre 08 e 11 hs e das 13 às 16 hs.

- Prazo para pagamento: até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.

- Telefones para informações:

a) assuntos sobre especificações dos produtos - fone: (44)3221-4800 - Luciano;

b) assuntos relacionados com documentos e Editais – fone (44) 3221-1284 - Diretoria de Licitações.

ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO Nº 276/2015-PMM

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO –

ART. 59  INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de identidade nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, especialmente para o EDITAL DE PREGÃO Nº 276/2015-PMM, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, conforme dispõe o Art. 59 – Inciso V da Lei Orgânica do Município de Maringá.

___________, ____ de _____________ de 2015.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.

A N E X O   III

EDITAL DE PREGÃO Nº. 276/2015-P.M.M.

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a)______________ portador da Cédula de Identidade No. ______________________ e CPF No. ________________, a participar do processo de licitação sob modalidade EDITAL DE PREGÃO Nº. 276/2015-P.M.M., instaurado por essa Prefeitura.

Na qualidade de representante legal da empresa ________________________, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de formular lances, negociar preço, interpor e renunciar ao direito de interposição de recurso, assinar contratos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

___________, ____ de _____________ de 2015.

Nome e assinatura do representante legal da proponente (com firma reconhecida).

Obs.: verificar minuciosamente o estabelecido no subitem 6.5.3.1 e seguintes do edital

#### A N E X O  IV

EDITAL DE PREGÃO Nº. 276/2015-P.M.M.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de identidade nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA  não ter recebido do Município de Maringá SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Municipal, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual ou Municipal.

___________, ____ de _____________ de 2015.

## Nome e assinatura do representante legal da proponente.

#### A N E X O   V

EDITAL DE PREGÃO Nº. 276/2015-P.M.M.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENORES

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o EDITAL DE PREGÃO Nº. 276/2015-P.M.M., que a empresa .............., inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............, com sede à ............, em ............., não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

___________, ____ de _____________ de 2015.

## Nome e assinatura do representante legal da proponente.

#### A N E X O  VI

EDITAL DE PREGÃO Nº. 276/2015-P.M.M.

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À

Prefeitura do Município de Maringá

A/C Comissão de Licitação.

EDITAL DE PREGÃO Nº. 276/2015-P.M.M.

Prezados Senhores,

______________________________________, portador do RG _________________ , abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, _________________________, CNPJ ___________________, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

.

___________, ____ de _____________ de 2015.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.

Obs.: Não deverá estar acondicionada em nenhum dos envelopes e deverá ser entregue ao Pregoeiro no início da sessão de abertura dos envelopes.

ANEXO VII

EDITAL DE PREGÃO Nº. 276/2015-P.M.M.

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXXX/2015– P.M.M

São partes integrantes neste Instrumento de Contrato:

1. de um lado, o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Avenida XV de Novembro, 701, nesta cidade, neste ato representado pelo Secretário Coordenador de xxxxxx, Sr. xxxxxxxx, nos termos permissivos do Decreto nº xxx/xx, em conjunto com o Secretário Municipal xxxxxxxx, Sr. xxxxxxxxx, ambos residentes e domiciliados em Maringá-PR., doravante denominada CONTRATANTE.

2. de outro lado, a empresa <nome_fornecedor>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº <Cnpj_cpf_fornecedor>, com sede na <Endereço_fornecedor>, CEP <Cep_fornecedor>, <Bairro_fornecedor>, em <Cidade_Fornecedor> -<Estado_Sigla_Fornecedor>., neste ato representada pelo Sr. <Nome_Representante>, portador da CI/RG nº <Rg_Representante> da <Órgão_Emissor_Representante>. e inscrito no CPF/MF nº  <Cpf_Representante>, residente e domiciliado em <Cidade_Fornecedor> -<Estado_Sigla_Fornecedor>, doravante denominada CONTRATADA.

As partes acima nomeadas e qualificadas têm entre si, justo e acordado, celebrar o presente Contrato de Fornecimento, devidamente autorizado pelo Processo Licitatório nº 1029/2015 – Pregão Presencial nº 276/2015, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e pelas condições que estipulam a seguir:-

CLÁUSULA PRIMEIRA:- DO OBJETO.

Este Contrato tem como objeto a Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares para adequação de leitos e funcionamento de todo um setor de 2.500 m2 que compreendem UTI - unidade de terapia intensiva com 13 leitos, centro cirúrgico com 5 salas cirúrgicas e um centro de diagnóstico por imagem, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Presencial nº 276/2015 e em seus Anexos.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:- Fica designada o(a) servidor(a)___portador(a) da CI nº _________e inscrito(a) no CPF/MF nº______, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do Contrato e de seus Aditivos, nos termos disciplinados nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA:- Integram e completam o presente Instrumento, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os termos, a proposta da CONTRATADA, bem como os Anexos e especificações do Processo Licitatório nº 1029/2015 – Pregão Presencial nº 276/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA:- DO PRAZO E ENTREGA.

O prazo de vigência do presente contrato será de XX (XXXXXX) dias, a contar da data de sua assinatura, devendo os produtos serem entregues em até XX (XXXXXX) dias úteis, a contar da data de entrega da Nota de Empenho a CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA:- VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ <Valor_Contratado> (<Valor_Contratado_Extenso>), em moeda corrente nacional, até XX (XXXX) dias após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria XXXXX

CLÁUSULA QUARTA:- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das Dotações Orçamentárias nº s:

08.010.10.302.0012.1.017.4.4.90.52.00.00. - 1496 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

08.010.10.302.0012.2.018.4.4.90.52.00.00. - 3500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

08.010.10.302.0012.2.018.4.4.90.52.00.00. - 1500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA QUINTA:- RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE.

Caberá ao CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Instrumento, de acordo com o estabelecido na Cláusula Terceira.

CLÁUSULA SEXTA:- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para esta contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:- A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA:- Fica avençado entre as partes que a CONTRATADA se responsabiliza por todos os danos e prejuízos causados a terceiros, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais despesas.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA:- A CONTRATADA se responsabiliza por todas as dívidas porventura advindas da presente fornecimento  junto ao comércio ou indústria, ficando o CONTRATANTE isento de quaisquer responsabilidades perante as mesmas.

SUBCLÁUSULA QUARTA:- A CONTRATADA poderá pleitear equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos previstos na letra “d” do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, quando comprovar que o produto sofreu reajuste autorizado pelo governo.

CLÁUSULA SÉTIMA:- PENALIDADES:

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:- A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos, garantida a defesa prévia, à multa diária de:

13.1.1. Em caso de atraso injustificado no prazo de entrega, será aplicada à contratada multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor dos produtos não entregues por dia de atraso;

13.1.2. Transcorrido atraso superior a 10 (dez) dias úteis, considerar-se-á configurada a inexecução do contrato, sujeitando-se a contratada a: a) Advertência; b) Advertência e multa; c) Advertência, multa e rescisão do contrato, em caso de nova reincidência.

13.1.3. A multa prevista no item 13.1.2. será de 20% ( vinte por cento) do valor dos produtos não entregues.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA:- O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA:- Caso não seja efetuado o desconto conforme previsto na subcláusula segunda, por não haver pagamento a ser efetuado, quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas no Órgão Licitador, em até 05 (cinco) dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial do Município de Maringá.

SUBCLAUSULA QUARTA:- A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

SUBCLAUSULA QUINTA:- Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

SUBCLAUSULA SEXTA:- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.

CLÁUSULA OITAVA:- TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita apenas através de protocolo.

CLÁUSULA NONA:- RESCISÃO.

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Artigo 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

SUBCLÁUSULA ÚNICA:- A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, prevista no Artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA:- ALTERAÇÃO.

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida se tomadas expressamente em Termo Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA:- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA:- CONDIÇÕES GERAIS.

Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham a ser devidos em decorrência do presente correrão por conta da CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA ÚNICA:- O fornecimento do objeto do presente Contrato não acarreta, como consequência, a existência de qualquer vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA:- CASOS OMISSOS.

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base nas legislações em vigor, em especial pela Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA:- FORO.

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam este Instrumento em quatro (04) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas.

Maringá, <data_assinatura>.

| P/ MUNICÍPIO | Nome secretário coordenador |
| --- | --- |
|  | Secretário Coordenador de xxxxxx |

|  | Nome Secretário |
| --- | --- |
|  | Secretário Municipal de xxxxxx |

| P/ CONTRATADA | <nome_representante> |
| --- | --- |
|  | <nome_fornecedor> |

TESTEMUNHAS:

#### A N E X O  VIII

EDITAL DE PREGÃO Nº. 276/2015-P.M.M.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À

Prefeitura do Município de Maringá

A/C do Sr. Pregoeiro.

EDITAL DE PREGÃO Nº. 276/2015-P.M.M.

Prezados Senhores,

______________________________________, portador do RG _________________ , abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, _________________________, CNPJ ___________________, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, que a proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital.

.

___________, ____ de _____________ de 2015.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.

Obs.: Não deverá estar acondicionada em nenhum dos envelopes e deverá ser entregue ao Pregoeiro no início da sessão de abertura dos envelopes.

ANEXO IX

MODELO NOTA DE EMPENHO DE DESPESA