| RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL |
| --- |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO | 206/2015 |
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 04/2015 |
| DADOS DO SOLICITANTE |
| RAZÃO SOCIAL: |
| CNPJ: | I.E.: |
| E-MAIL: | TELEFONE: |
| CIDADE: | ESTADO: |
| PESSOA PARA CONTATO: |
| RECEBEMOS ATRAVÉS DO ACESSO À PÁGINA WWW.APUCARANA.PR.GOV.BR NESTA DATA, CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. LOCAL: ___________________________________, ______ DE ________________ DE 20____. |
|  | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL |  |

CARO INTERESSADO,

VISANDO COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA PREFEITURA E ESSA EMPRESA, SOLICITAMOS DE VOSSA SENHORIA PREENCHER O RECIBO DE ENTREGA DO EDITAL E REMETER À SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS POR MEIO DO FAX (043) 3162-4294 E/OU E-MAIL: comprasapuc@gmail.com e/ou jeans@apucarana.pr.gov.br

CASO HAJA ALGUMA ALTERAÇÃO, ERRATA OU ALGO SIMILAR A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA PUBLICARÁ NOS MESMOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO ONDE FORAM PUBLICADOS O AVISO DE LICITAÇÃO. ESTARÁ DISPONÍVEL TAMBÉM NO SITE DESTA PREFEITURA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.APUCARANA.PR.GOV.BR -COMPRAS OU DIÁRIO OFICIAL - LICITAÇÃO - PREFEITURA.

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS |
| --- |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO | 206/2015 | REGIME DE EXECUÇÃO |
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 04/2015 |  |
| TIPO DE AVALIAÇÃO | MENOR PREÇO - LOTE - OBRA-EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | Obra-Execução Indireta Empreitada por Preço Global |
| REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO | 23/12/2015 | HORÁRIO | 09:00 |
| PROTOCOLO | 23/12/2015 | HORA LIMITE | 08:30 |
| UNIDADE GESTORA | PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO |

ÍNDICE

- DO OBJETO

- DO PREÇO MÁXIMO

- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- DO CREDENCIAMENTO

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "A" E "B"

- DA HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) - LICITANTE NÃO CADASTRADA

- DA HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) - LICITANTE CADASTRADA

- DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE B

- DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME

- DOS RECURSOS

- DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

- DO REGIME DE CONTRATAÇÃO, PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

- DAS MEDIÇÕES, DA FISCALIZAÇÃO

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- DAS PENALIDADES E SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLIMENTO

- DA RESCISÃO

- DAS CONDIÇÕES GERAIS

- DOS ANEXOS AO EDITAL

| ESCLARECIMENTOS |
| --- |
| PERÍODO | 23/11/15 ATÉ 21/12/15 | HORÁRIO: DAS 13:00 ÀS 18 HORAS |
| TELEFONE: (43) 3162-4228, 3162-4236, 3162-4259 E 3162-4286 – FAX: 43 3162-4294 |

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, MEDIANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 03/2015, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO EXPEDIDA PELO EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DO TIPO MENOR PREÇO - LOTE - OBRA-EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, NA DATA E HORÁRIO ESTIPULADOS, PARA A CONTRATAÇÃO QUE SE ACHA INDICADA NO OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, SUAS ALTERAÇÕES, LEI 123/2006 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E DE ACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL E OS ANEXOS QUE O INTEGRAM.

| PROCESSO ADMINISTRATIVO | 206/2015 | HORÁRIO | 09:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 04/2015 |  |  |
| EXPEDIDO EM | 19/11/2015 |  |  |
| TIPO DE AVALIAÇÃO | MENOR PREÇO - LOTE - OBRA-EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |  |  |
| REGIME DE EXECUÇÃO | OBRA-EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |  |  |
| DISPONÍVEL EM | 23/11/2015 |  |  |
| REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO | 23/12/2015 |  |  |
| PROTOCOLO | 23/12/2015 | HORA LIMITE | 08:30 |
| UNIDADE GESTORA | PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO | SALA DE LICITAÇÕES, 2º ANDAR |
| REQUISITANTE | OFÍCIO SEOB Nº 669/2015 |

1  DO OBJETO

1.1 O OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM DIVERSOS LOCAIS, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO ANEXO X DO PRESENTE EDITAL, A SER EXECUTADO SOB O REGIME DE OBRA-EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 300 (TREZENTOS) DIAS.

2  DO PREÇO MÁXIMO

2.1 O VALOR MÁXIMO TOTAL PARA GASTOS COM A EXECUÇÃO OBJETO DO PRESENTE EDITAL É DE R$ 2.594.699,05 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS).

2.2 O MUNICÍPIO SE RESERVA O DIREITO DE, A SEU CRITÉRIO, UTILIZAR OU NÃO A TOTALIDADE DA VERBA PREVISTA.

2.2.1 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 ESTIMA-SE QUE SERÁ REALIZADO O SERVIÇO DE RECAPE ASFÁLTICO CONFORME O ITEM 1 DO LOTE 4, CONFORME OFÍCIO SEOB Nº 688/2015 DE 09/11/2015.

2.3 A COMPETIÇÃO SE DARÁ POR MENOR PREÇO - LOTE - OBRA-EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, SENDO QUE A LICITANTE DEVERÁ FORMULAR SUA PROPOSTA RESPEITANDO OS VALORES MÁXIMOS, UNITÁRIO E TOTAL, FIXADOS NO “ORÇAMENTO PARA DEFINIÇÃO DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO”, SEM POSSIBILIDADE DE ULTRAPASSÁ-LOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

3  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1 AS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS OU IMPUGNAÇÕES AO PRESENTE EDITAL PODERÃO SER FEITAS ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA FIXADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA DE PREÇOS, POR QUALQUER CIDADÃO, DEVENDO SER PROTOCOLADA NA SEÇÃO DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA, NO HORÁRIO DAS 12:00 ÀS 18:00 HORAS.

3.1.1 DECAIRÁ DO DIREITO DE IMPUGNAR ESTE EDITAL O PRETENSO LICITANTE QUE NÃO O FIZER ATÉ O SEGUNDO DIA ÚTIL QUE ANTECEDER À DATA FIXADA NO PREÂMBULO DESTE EDITAL, APONTANDO AS FALHAS OU IRREGULARIDADES QUE O VICIARAM, HIPÓTESE EM QUE TAL COMUNICAÇÃO NÃO TERÁ EFEITO DE RECURSO.

3.2 A IMPUGNAÇÃO SERÁ LAVRADA POR ESCRITO E DIRIGIDA AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DR. CECÍLIO LUZ JUNIOR, DEVENDO CONTER O NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DA MODALIDADE E Nº DO CERTAME, A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, NÚMERO DO CNPJ, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO E FAC-SÍMILE PARA CONTATO.

3.3 NÃO SERÃO CONHECIDAS AS IMPUGNAÇÕES ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE, E-MAIL OU QUALQUER OUTRO MEIO QUE NÃO O PREVISTO NO ITEM 3.1.

3.4 CABERÁ À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECIDIR SOBRE A PETIÇÃO NO PRAZO DE VINTE QUATRO (24) HORAS.

3.5 ACOLHIDA À PETIÇÃO CONTRA O ATO CONVOCATÓRIO, SERÁ DESIGNADA NOVA DATA PARA A REALIZAÇÃO DO CERTAME.

4  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 PODERÃO PARTICIPAR DO PRESENTE CERTAME QUAISQUER INTERESSADOS QUE COMPROVEM POSSUIR OS REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL PARA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO.

4.2 NÃO PODERÃO PARTICIPAR DIRETA OU INDIRETAMENTE DESTA CONCORRÊNCIA:

    - INTERESSADOS QUE SE ENQUADREM NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 16 DA LEI ESTADUAL PARANAENSE Nº 15.608/2007 E ART. 9º DA LEI Nº 8666/1993;

    - EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL NÃO SEJA PERTINENTE E COMPATÍVEL COM O OBJETO DESTA CONCORRÊNCIA;

    - EMPRESAS SUSPENSAS TEMPORARIAMENTE DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME INCISO III DO ARTIGO 150 DA LEI ESTADUAL PARANAENSE Nº 15.608/2007 E DA LEI Nº 8666/1993;

    - EMPRESAS DECLARADAS INIDÔNEAS PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM FULCRO NO INCISO IV DO ARTIGO 150 DA LEI ESTADUAL PARANAENSE Nº 15.608/07 OU NO INCISO IV DO ARTIGO 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993;

    - EMPRESA QUE SE ENCONTRE SOB FALÊNCIA, DISSOLUÇÃO, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL;

    - CONSÓRCIO DE EMPRESAS, SOB NENHUMA FORMA;

    - EMPRESAS OU SOCIEDADES ESTRANGEIRAS QUE NÃO FUNCIONEM REGULARMENTE NO PAÍS;

4.3 NESTA LICITAÇÃO SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO E A REPRESENTAÇÃO DE MAIS DE UMA EMPRESA PELO MESMO REPRESENTANTE.

4.4 A PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME IMPORTA AO LICITANTE O CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE EDITAL, BEM COMO A OBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS, NORMAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS APLICÁVEIS.

5  DO CREDENCIAMENTO

5.1 NO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA, O REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR-SE PARA CREDENCIAMENTO JUNTO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, MUNIDO DOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM QUE DETÉM PODERES PARA AS PRÁTICAS DE ATOS INERENTES AO CERTAME LICITATÓRIO.

5.2 PARA O CREDENCIAMENTO DEVERÃO SER APRESENTADOS, FORA DOS ENVELOPES A E B, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

- ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADO, EM SE TRATANDO DE SOCIEDADES EMPRESARIAIS, E, NO CASO DE SOCIEDADES POR AÇÕES, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, OU INSTRUMENTO DE REGISTRO COMERCIAL (CERTIDÃO SIMPLIFICADA), REGISTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVIDAMENTE ATUALIZADO, OU SEJA, COM DATA NÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

- CARTA DE CREDENCIAMENTO, CONFORME O MODELO CONSTANTE DO ANEXO I, OU PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR, COM FIRMA RECONHECIDA, DA QUAL CONSTEM PODERES NECESSÁRIOS À PRÁTICA DOS ATOS INERENTES À LICITAÇÃO, COMO INTERPOR RECURSOS E DESISTIR DE SUA INTERPOSIÇÃO, ACORDAR, TRANSIGIR, DESISTIR, RECEBER AVISOS E INTIMAÇÕES, ASSINAR DECLARAÇÕES;

- DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO QUE CONTENHA FOTOGRAFIA.

5.3 OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CREDENCIAMENTO PODERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA POR CARTÓRIO COMPETENTE OU POR SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS OU PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO DA IMPRENSA OFICIAL.

5.4 SERÁ ADMITIDO APENAS 1 (UM) REPRESENTANTE PARA CADA LICITANTE CREDENCIADA, SENDO QUE CADA UM DELES PODERÁ REPRESENTAR APENAS UMA CREDENCIADA.

5.5 CONCLUÍDA A FASE DE CREDENCIAMENTO AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME MODELO DO ANEXO III DO PRESENTE EDITAL.

5.6 NO CASO DA SUA NÃO APRESENTAÇÃO, A DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PODE SER FIRMADA NO INÍCIO DA SESSÃO PELO CREDENCIADO, ADOTANDO-SE O MODELO CONSTANTE DO ANEXO III.

5.7 NA HIPÓTESE, DA LICITANTE NÃO ENVIAR REPRESENTANTE PARA A ABERTURA DO CERTAME, DEVERÁ INCLUIR A DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, no Envelope A – DA HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO), SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DA SUA DOCUMENTAÇÃO.

5.8 CASO A PROPONENTE QUEIRA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, DEVE APRESENTAR, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO O SEGUINTE DOCUMENTO:

5.8.1 DECLARAÇÃO OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL (CÓPIA AUTENTICADA), NO INÍCIO DA SESSÃO, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO.

5.9 A CERTIDÃO TRATADA NO ITEM ANTERIOR DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES A E B.

5.10 A FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA SERÁ IMPETRADA COMO O NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP E AS IMPLICAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

5.11 A LICITANTE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUE SE ENQUADRAR EM QUALQUER DAS VEDAÇÕES DO ARTIGO 3°, § 4°, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, NÃO PODERÁ USUFRUIR DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO EM TAL DIPLOMA E, PORTANTO, NÃO DEVERÁ APRESENTAR A RESPECTIVA DECLARAÇÃO.

5.12 A DECLARAÇÃO FALSA RELATIVA AO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE SUJEITARÁ A LICITANTE, NOS TERMOS DO ART. 152, DA LEI ESTADUAL Nº 15.608/07, À SANÇÃO DE MULTA, BEM COMO TAMBÉM À CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

5.13 Na hipótese de a licitante não enviar representante para a abertura do certame, deverá incluir a documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no Envelope A – DA HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) JUNTAMENTE COM A DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE ACORDO COM O ITEM 5.6.

6  FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "A" E "B"

6.1 OS ENVELOPES A E B DEVERÃO ENTREGUES E PROTOCOLADOS ATÉ ÀS 08:30 HORAS DO DIA 23/12/2015, NA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, NESTA PREFEITURA, SITO AO CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, Nº 25 CONSTANDO NA FACE DE CADA QUAL OS SEGUINTES DIZERES:

| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXXX/XXXX RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CNPJ Nº ME ( ) EPP ( ) OUTROS ( ) ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/XXXX RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CNPJ Nº ME ( ) EPP ( ) OUTROS ( ) ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇO |
| --- | --- |

6.2 NO CASO DE ENCAMINHAMENTO POR VIA POSTAL (SEDEX OU REGISTRADO COM “AR”), OS ENVELOPES DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM UM TERCEIRO ENVELOPE, DEVIDAMENTE FECHADO, DE FORMA A NÃO PERMITIR SUA VIOLAÇÃO. ESTE ENVELOPE DEVERÁ SER ENDEREÇADO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ENTREGUE NO SETOR DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) MINUTOS, DO INÍCIO DA SESSÃO DE REALIZAÇÃO DESTA LICITAÇÃO, DEVENDO CONTER NA PARTE EXTERNA OS SEGUINTES DIZERES:

Á PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA - SETOR DE PROTOCOLO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/XXXX CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, Nº 25 86800-235 - APUCARANA - PARANÁ (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) (CNPJ)

6.3 A RECEPÇÃO DOS ENVELOPES FAR-SE-Á DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NOS ITENS 6.1 E 6.2 DESTE EDITAL, NÃO SENDO PERMITIDO ATRASO, MESMO QUE INVOLUNTÁRIO, CONSIDERANDO-SE COMO HORÁRIO DE ENTREGA O REGISTRADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS.

6.4 A REPRESENTAÇÃO NESTA LICITAÇÃO SERÁ FEITA POR PESSOA CREDENCIADA, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO I DESTE, (COM FIRMA RECONHECIDA), INDICANDO PARA OS FINS A QUE SE DESTINA E DEVERÁ EXPLICITAR QUE O SEU REPRESENTANTE TERÁ PODERES PARA TOMAR DECISÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE PRA RENÚNCIA DO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS OU IMPUGNAÇÕES, DURANTE AS SESSÕES DE REALIZAÇÃO DESTA LICITAÇÃO.

6.5 ANTES DA ABERTURA DOS ENVELOPES “A” (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) E “B” (PROPOSTA DE PREÇOS), DEVERÃO SER OS INVÓLUCROS RUBRICADOS PELO PRESIDENTE E MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E, FACULTATIVAMENTE, PELOS LICITANTES PRESENTES.

6.6 PODERÁ O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOLICITAR AOS RESPECTIVOS REPRESENTANTES QUE COMPLEMENTEM A IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES ANTES DO HORÁRIO PREVISTO PARA O INÍCIO DA SESSÃO, CASO APRESENTEM ALGUMA DESCONFORMIDADE.

6.7 DEPOIS DA HORA MARCADA PARA O INÍCIO DA REUNIÃO, NÃO SERÃO PERMITIDOS ADENDOS, ACRÉSCIMOS, SUBSTITUIÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE AS PROPOSTAS REGULARMENTE PROTOCOLADAS, A NÃO SER AQUELES EXPRESSAMENTE SOLICITADOS PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, SOBRETUDO QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE FALHAS MERAMENTE FORMAIS DA DOCUMENTAÇÃO.

6.7.1 DECLARADA A ABERTURA DA SESSÃO PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NÃO MAIS SERÃO ADMITIDOS NOVOS REPRESENTANTES LEGAIS, DANDO-SE INÍCIO À ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, SENDO FEITA A SUA CONFERÊNCIA E POSTERIOR RUBRICA.

6.8 DEVERÃO SER VISTADOS E RUBRICADOS PELO PRESIDENTE E MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E, FACULTATIVAMENTE, PELOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS PARTICIPANTES, TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E TODAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ANALISADOS.

6.9 EM CASO DE ATRASO DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MOTIVO JUSTIFICADO E ACEITO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ESTE PODERÁ ADENTRAR-SE Á SESSÃO, DESDE QUE NÃO DESABONE OU PREJUDIQUE A ETAPA PELA QUAL ESTA ESTIVER.

7  DA HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) - ENVELOPE "A" - (PARA O CASO DE LICITANTE NÃO CADASTRADA)

7.1 O ENVELOPE "A" (DOCUMENTAÇÃO) DEVERÁ CONTER:

PARA FINS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:

7.1.1 ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADO, EM SE TRATANDO DE SOCIEDADES COMERCIAIS, E, NO CASO DE SOCIEDADES POR AÇÕES, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES;

7.1.1.1 OS DOCUMENTOS EM APREÇO DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADOS DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO OU DA CONSOLIDAÇÃO RESPECTIVA;

7.1.2 INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, NO CASO DE SOCIEDADES CIVIS, ACOMPANHADA DE PROVA DE DIRETORIA EM EXERCÍCIO;

7.1.3 DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, EM SE TRATANDO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS, E ATO DE REGISTRO OU AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO A ATIVIDADE ASSIM O EXIGIR;

PARÁGRAFO ÚNICO: SE AS ALTERAÇÕES, EM SUA TOTALIDADE, TIVEREM SIDO CONSOLIDADAS NUM SÓ DOCUMENTO, DEVIDAMENTE REGISTRADO, BASTARÁ A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO, DOCUMENTO QUE CONSUBSTANCIA A CONSOLIDAÇÃO DE TODAS AS ALTERAÇÕES REALIZADAS. LOGO, NÃO HÁ NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO.

PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

7.1.4 CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA ONDE ESTÁ SEDIADA A LICITANTE EM QUE CONSTE QUE ESTA NÃO SE ENCONTRA EM PROCESSO DE FALÊNCIA OU DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

7.1.5 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, JÁ EXIGÍVEIS E APRESENTADOS NA FORMA DA LEI, QUE COMPROVEM A BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA, VEDADA A SUA SUBSTITUIÇÃO POR BALANCETES OU BALANÇOS PROVISÓRIOS, PODENDO SER ATUALIZADOS POR ÍNDICES OFICIAIS QUANDO ENCERRADO HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) MESES DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA;

7.1.5.1 NO CASO DE EMPRESA CONSTITUÍDA NO EXERCÍCIO SOCIAL VIGENTE, ADMITE-SE A APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO PERÍODO DE EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE.

7.1.6 COMPROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL SERÁ FEITA DA SEGUINTE FORMA:

7.1.6.1 NO CASO DE SOCIEDADES ANÔNIMAS, CÓPIA AUTENTICADA DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/DISTRITO FEDERAL OU, SE HOUVER, DO MUNICÍPIO DA SEDE DA EMPRESA;

7.1.6.2 - NO CASO DE EMPRESAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CÓPIA AUTENTICADA DAS PÁGINAS DO LIVRO DIÁRIO, CONTENDO TERMO DE ABERTURA, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E TERMO DE ENCERRAMENTO, COM O RESPECTIVO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL.

7.1.6.3 O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES ÍNDICES CONTÁBEIS, EXTRAÍDOS DO ÚLTIMO BALANÇO PATRIMONIAL OU DO BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO PERÍODO DE EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE, ATESTANDO A BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA:

LG= LIQUIDEZ GERAL – SUPERIOR A 1

SG= SOLVÊNCIA GERAL – SUPERIOR A 1

LC= LIQUIDEZ CORRENTE – SUPERIOR A 1

SENDO,

LG = (AC+RLP)/(PC+ELP)

SG = AT/(PC+ELP)

LC = AC/PC

ONDE:

AC= ATIVO CIRCULANTE

RLP= REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PC= PASSIVO CIRCULANTE

ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

AT= ATIVO TOTAL

7.1.7 COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO NÃO INFERIOR A 10,00% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, QUANDO QUALQUER DOS ÍNDICES LIQUIDEZ GERAL, LIQUIDEZ CORRENTE E SOLVÊNCIA GERAL FOR IGUAL OU INFERIOR A 1;

7.1.8 A JUSTIFICATIVA PARA OS ÍNDICES CONTÁBEIS ACIMA, EM ATENÇÃO AO ARTIGO 77, PARÁGRAFO 5º, DA LEI ESTADUAL Nº 15.608/2007 E DA LEI Nº 8666/1993, VINCULA-SE AO FATO DE QUE SE REFEREM AO PATAMAR MÍNIMO PARA CONSTATAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO LICITANTE, RAZÃO PELA QUAL NÃO APRESENTA RESTRITIVIDADE INDEVIDA.

7.1.9 O BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DEVERÃO ESTAR ASSINADOS POR CONTADOR OU OUTRO PROFISSIONAL EQUIVALENTE, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE.

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL:

7.1.10 PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ), MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EMITIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL;

7.1.11 PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA NACIONAL, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, EXPEDIDA CONJUNTAMENTE PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) E PELA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A TODOS OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DAU) POR ELAS ADMINISTRADOS, INCLUSIVE OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVISTAS NAS ALÍNEAS "A", "B" E "C" DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL N.º 8.212/1991, ÀS CONTRIBUIÇÕES INSTITUÍDAS A TÍTULO DE SUBSTITUIÇÃO, E ÀS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, POR LEI, A TERCEIROS; ALTERADA PELA PORTARIA MF Nº 358/14 E ALTERAÇÃO PORTARIA MF 443/14 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA;

7.1.12 PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA ESTADUAL RELATIVA AOS TRIBUTOS ESTADUAIS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO ESTADO SEDE DO LICITANTE NA FORMA DA LEI;

7.1.13 PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL RELATIVA AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DA SEDE DA PROPONENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (DÉBITO DE TRIBUTO GERAL DO MUNICÍPIO - DÉBITOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS) DO MUNICÍPIO SEDE DO LICITANTE NA FORMA DA LEI;

7.1.14 PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, FORNECIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL–CEF, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF;

7.1.15 PROVA DE REGULARIDADE COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - CPEN) EXPEDIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO;

7.1.16 HAVENDO ALGUMA RESTRIÇÃO NA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL PARA AS ME OU EPP, SERÁ ASSEGURADO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CUJO TERMO INICIAL CORRESPONDERÁ AO MOMENTO EM QUE A PROPONENTE FOR DECLARADA VENCEDORA DO CERTAME, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, PAGAMENTO OU PARCELAMENTO DO DÉBITO, E EMISSÃO DE EVENTUAIS CERTIDÕES NEGATIVAS OU POSITIVAS COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA.

7.1.16.1 A NÃO REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, NO PRAZO PREVISTO NO SUBITEM ANTERIOR, IMPLICARÁ DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONTRATAÇÃO, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 81 DA LEI Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, SENDO FACULTADO À ADMINISTRAÇÃO CONVOCAR AS LICITANTES REMANESCENTES, NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, PARA A ASSINATURA DO CONTRATO, OU REVOGAR A LICITAÇÃO.

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA:

7.1.17 NOMEAÇÃO DE 1 (UM) PROFISSIONAL GRADUADO EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA, INSCRITO NO CREA OU CAU, A SER DESIGNADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, CUJA COMPROVAÇÃO SE DARÁ NA FORMA PREVISTA NO ITEM "A" ABAIXO:

A) O VÍNCULO CONTRATUAL OU EMPREGATÍCIO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DEVERÁ SER DEMONSTRADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DE UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: CONTRATO SOCIAL (NO CASO DE SÓCIO DA EMPRESA), CARTEIRA PROFISSIONAL COM REGISTRO OU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

B) COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO NOMEADO PELA PROPONENTE, NO QUAL DECLAREM QUE PARTICIPARÃO, A SERVIÇO DA EMPRESA, DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, DEVENDO ESTAR DISPONÍVEIS E A PRONTO ATENDIMENTO QUANDO SOLICITADO, A PEDIDO DA FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE. SE HOUVER ALTERAÇÃO NO QUADRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA EMPRESA, O SUBSTITUTO DEVERÁ SER COMUNICADO AO FISCAL DO CONTRATO EM CONJUNTO À SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, SOB PENA DE INABILITAÇÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL (MODELO NO ANEXO VIII DO PRESENTE EDITAL).

7.1.18 COMPROVANTE DE ATESTADO TÉCNICO DEVIDAMENTE REGISTRADO JUNTO AO CREA-PR OU CAU-PR JUNTO COM O ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA COMO RESPONSÁVEL.

7.1.19 CERTIDÃO DE REGISTRO DO CREA-PR OU DO CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU) DA EMPRESA LICITANTE;

7.1.20 ATESTADO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE DEVERÁ SER AGENDADA E EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS ATRAVÉS DO TELEFONE 043 3422-4000 – RAMAL 4204), SENDO QUE TAL DOCUMENTO, SERÁ EXPEDIDO ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DA ABERTURA DO PROCESSO, OU DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA PROPONENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DO LOCAL ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS.

DEMAIS DOCUMENTOS COMO SEGUE:

7.1.21 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO, EXPRESSAMENTE APRESENTADA PELA LICITANTE SOB AS PENALIDADES DA LEI, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO IV;

7.1.22 DECLARAÇÃO DA LICITANTE, AFIRMANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS TERMOS DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO V;

7.1.23 COMPROVAÇÃO FORNECIDA PELO LICITANTE, DE QUE RECEBEU OS DOCUMENTOS, E DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO VI;

7.1.24 TERMO DE RENÚNCIA DE PRAZO RECURSAL, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE AO ANEXO VII;

A) A APRESENTAÇÃO DO DISPOSTO NO ITEM ANTERIOR É FACULTATIVA, VISANDO UNICAMENTE AGILIZAR O ANDAMENTO DO PROCESSO NA HIPÓTESE DO LICITANTE INTERESSADO NÃO SE FAZER REPRESENTAR POR PESSOA DEVIDAMENTE CREDENCIADA, SENDO QUE A SUA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, NÃO IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO DA LICITANTE.

8  DA HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) - ENVELOPE "A" - (PARA O CASO DE LICITANTE CADASTRADA)

8.1 O ENVELOPE "A" (DOCUMENTAÇÃO) DEVERÁ CONTER:

PARA FINS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:

8.1.1 ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADO, EM SE TRATANDO DE SOCIEDADES COMERCIAIS, E, NO CASO DE SOCIEDADES POR AÇÕES, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES;

8.1.1.1 OS DOCUMENTOS EM APREÇO DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADOS DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO OU DA CONSOLIDAÇÃO RESPECTIVA;

8.1.2 INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, NO CASO DE SOCIEDADES CIVIS, ACOMPANHADA DE PROVA DE DIRETORIA EM EXERCÍCIO;

8.1.3 DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, EM SE TRATANDO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS, E ATO DE REGISTRO OU AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO A ATIVIDADE ASSIM O EXIGIR;

8.1.4 CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, EXPEDIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, DEVIDAMENTE VIGENTE NA DATA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO;

PARÁGRAFO ÚNICO: SE AS ALTERAÇÕES, EM SUA TOTALIDADE, TIVEREM SIDO CONSOLIDADAS NUM SÓ DOCUMENTO, DEVIDAMENTE REGISTRADO, BASTARÁ A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO, DOCUMENTO QUE CONSUBSTANCIA A CONSOLIDAÇÃO DE TODAS AS ALTERAÇÕES REALIZADAS. LOGO, NÃO HÁ NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO.

PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

8.1.5 CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA ONDE ESTÁ SEDIADA A LICITANTE EM QUE CONSTE QUE ESTA NÃO SE ENCONTRA EM PROCESSO DE FALÊNCIA OU DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

8.1.6 COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO NÃO INFERIOR A 10,00% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, QUANDO QUALQUER DOS ÍNDICES LIQUIDEZ GERAL, LIQUIDEZ CORRENTE E SOLVÊNCIA GERAL FOR IGUAL OU INFERIOR A 1;

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL:

8.1.7 PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ), MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EMITIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL;

8.1.8 PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA NACIONAL, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, EXPEDIDA CONJUNTAMENTE PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) E PELA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), REFERENTE A TODOS OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DAU) POR ELAS ADMINISTRADOS, INCLUSIVE OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVISTAS NAS ALÍNEAS "A", "B" E "C" DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL N.º 8.212/1991, ÀS CONTRIBUIÇÕES INSTITUÍDAS A TÍTULO DE SUBSTITUIÇÃO, E ÀS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, POR LEI, A TERCEIROS; ALTERADA PELA PORTARIA MF Nº 358/14 E ALTERAÇÃO PORTARIA MF 443/14 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA;

8.1.9 PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA ESTADUAL RELATIVA AOS TRIBUTOS ESTADUAIS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO ESTADO SEDE DO LICITANTE NA FORMA DA LEI;

8.1.10 PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL RELATIVA AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DA SEDE DA PROPONENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (DÉBITO DE TRIBUTO GERAL DO MUNICÍPIO - DÉBITOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS) DO MUNICÍPIO SEDE DO LICITANTE NA FORMA DA LEI;

8.1.11 PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, FORNECIDA PELACAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF;

8.1.12 PROVA DE REGULARIDADE COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - CPEN) EXPEDIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO;

8.1.13 HAVENDO ALGUMA RESTRIÇÃO NA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL PARA AS ME OU EPP, SERÁ ASSEGURADO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CUJO TERMO INICIAL CORRESPONDERÁ AO MOMENTO EM QUE A PROPONENTE FOR DECLARADA VENCEDORA DO CERTAME, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, PAGAMENTO OU PARCELAMENTO DO DÉBITO, E EMISSÃO DE EVENTUAIS CERTIDÕES NEGATIVAS OU POSITIVAS COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA.

8.1.13.1 A NÃO REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, NO PRAZO PREVISTO NO SUBITEM ANTERIOR, IMPLICARÁ DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONTRATAÇÃO, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 81 DA LEI Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, SENDO FACULTADO À ADMINISTRAÇÃO CONVOCAR AS LICITANTES REMANESCENTES, NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, PARA A ASSINATURA DO CONTRATO, OU REVOGAR A LICITAÇÃO.

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA:

8.1.14 NOMEAÇÃO DE 1 (UM) PROFISSIONAL GRADUADO EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA, INSCRITO NO CREA OU CAU, A SER DESIGNADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, CUJA COMPROVAÇÃO SE DARÁ NA FORMA PREVISTA NO ITEM "A" ABAIXO:

A) O VÍNCULO CONTRATUAL OU EMPREGATÍCIO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DEVERÁ SER DEMONSTRADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DE UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: CONTRATO SOCIAL (NO CASO DE SÓCIO DA EMPRESA), CARTEIRA PROFISSIONAL COM REGISTRO OU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

B) COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO NOMEADO PELA PROPONENTE, NO QUAL DECLAREM QUE PARTICIPARÃO, A SERVIÇO DA EMPRESA, DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, DEVENDO ESTAR DISPONÍVEIS E A PRONTO ATENDIMENTO QUANDO SOLICITADO, A PEDIDO DA FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE. SE HOUVER ALTERAÇÃO NO QUADRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA EMPRESA, O SUBSTITUTO DEVERÁ SER COMUNICADO AO FISCAL DO CONTRATO EM CONJUNTO À SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, SOB PENA DE INABILITAÇÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL (MODELO NO ANEXO VIII DO PRESENTE EDITAL).

8.1.15 COMPROVANTE DE ATESTADO TÉCNICO DEVIDAMENTE REGISTRADO JUNTO AO CREA-PR OU CAU-PR JUNTO COM O ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA COMO RESPONSÁVEL.

8.1.16 CERTIDÃO DE REGISTRO DO CREA-PR OU DO CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU) DA EMPRESA LICITANTE;

8.1.17 ATESTADO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE DEVERÁ SER AGENDADA E EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS ATRAVÉS DO TELEFONE 043 3422-4000 – RAMAL 4204), SENDO QUE TAL DOCUMENTO, SERÁ EXPEDIDO ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DA ABERTURA DO PROCESSO, OU DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA PROPONENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DO LOCAL ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS.

DEMAIS DOCUMENTOS COMO SEGUE:

8.1.18 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO, EXPRESSAMENTE APRESENTADA PELA LICITANTE SOB AS PENALIDADES DA LEI, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO IV;

8.1.19 DECLARAÇÃO DA LICITANTE, AFIRMANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS TERMOS DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO V;

8.1.20 COMPROVAÇÃO FORNECIDA PELO LICITANTE, DE QUE RECEBEU OS DOCUMENTOS, E DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE DO ANEXO VI;

8.1.21 TERMO DE RENÚNCIA DE PRAZO RECURSAL, PODENDO UTILIZAR-SE DO MODELO CONSTANTE AO ANEXO VII;

A) A APRESENTAÇÃO DO DISPOSTO NO ITEM ANTERIOR É FACULTATIVA, VISANDO UNICAMENTE AGILIZAR O ANDAMENTO DO PROCESSO NA HIPÓTESE DO LICITANTE INTERESSADO NÃO SE FAZER REPRESENTAR POR PESSOA DEVIDAMENTE CREDENCIADA, SENDO QUE A SUA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, NÃO IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO DA LICITANTE.

8.1.22 O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL NÃO SUBSTITUI OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NESTE EDITAL.

8.1.23 OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PODERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA POR CARTÓRIO COMPETENTE, POR SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DESTA PREFEITURA (EXCETO FAC-SÍMILE) OU, PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO DA IMPRENSA OFICIAL, E, QUANDO EMITIDO PELA EMPRESA, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, SE ASSIM ENTENDER NECESSÁRIO, EM CASO DE CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO OU PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL, EXIGIR OS RESPECTIVOS ORIGINAIS PARA CONFERÊNCIA.

8.1.24 AS CERTIDÕES E/OU CERTIFICADOS OBTIDOS VIA INTERNET PODERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAIS OU FOTOCÓPIAS SIMPLES SUJEITAS À VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE NO SÍTIO CORRESPONDENTE.

8.1.25 AS DECLARAÇÕES EMITIDAS PELA LICITANTE DEVERÃO SER APRESENTADAS NO ORIGINAL E SER FIRMADAS POR REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

A) ENTENDE-SE COMO “REPRESENTANTE LEGAL” A PESSOA QUALIFICADA NO ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO, CONTRATO SOCIAL OU PROCURAÇÃO, NO QUAL ESTEJAM EXPRESSOS OS PODERES PARA EXERCER DIREITOS E ASSUMIR OBRIGAÇÕES EM DECORRÊNCIA DE TAL INVESTIDURA.

8.1.26 SERÃO ACEITAS SOMENTE CÓPIAS LEGÍVEIS E NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS CUJAS DATAS ESTEJAM RASURADAS.

8.1.27 TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EMITIDOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA DEVERÃO SER ENTREGUES ACOMPANHADOS DA TRADUÇÃO PARA LÍNGUA PORTUGUESA EFETUADA POR TRADUTOR JURAMENTADO E TAMBÉM DEVIDAMENTE CONSULARIZADOS OU REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS.

8.1.28 SOB PENA DE INABILITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA HABILITAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM NOME DA LICITANTE E, PREFERENCIALMENTE, COM NÚMERO DO CNPJ E ENDEREÇO RESPECTIVO;

A) SE A LICITANTE FOR MATRIZ, TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO ESTAR EM NOME DA MATRIZ OU, SE FOR FILIAL, TODOS EM NOME DA FILIAL;

B) SERÃO DISPENSADOS DA FILIAL AQUELES DOCUMENTOS QUE, PELA PRÓPRIA NATUREZA, COMPROVADAMENTE, FOREM EMITIDOS SOMENTE EM NOME DA MATRIZ, DEVIDO À CENTRALIZAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS.

8.1.29 A FALTA DE QUAISQUER DOS DOCUMENTOS AQUI EXIGIDOS OU SUA APRESENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O PRESENTE EDITAL IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO DA LICITANTE, RESSALVADO O CONTIDO NO ITEM 8.1.30.

8.1.30 AS MICROEMPRESAS E AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, DEVERÃO APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, MESMO QUE ESTA APRESENTE ALGUMA RESTRIÇÃO.

8.1.30.1 HAVENDO ALGUMA RESTRIÇÃO NA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL, SERÁ ASSEGURADO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CUJO TERMO INICIAL CORRESPONDERÁ AO MOMENTO EM QUE O PROPONENTE FOR DECLARADO O VENCEDOR DO CERTAME, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, PAGAMENTO OU PARCELAMENTO DO DÉBITO, E EMISSÃO DE EVENTUAIS CERTIDÕES NEGATIVAS OU POSITIVAS COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA.

8.1.30.2 A DECLARAÇÃO DO VENCEDOR ACIMA REFERIDA SERÁ REALIZADA NO MOMENTO IMEDIATAMENTE POSTERIOR À FASE DE HABILITAÇÃO, AGUARDANDO-SE OS PRAZOS DE REGULARIZAÇÃO FISCAL PARA A ABERTURA DA FASE RECURSAL.

8.1.31 TODA A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DEVERÁ ESTAR EM PLENO VIGOR. DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR ÓRGÃOS OFICIAIS, OMISSOS QUANTO AO PRAZO DE VALIDADE, SERÃO ACEITOS POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA SUA EXPEDIÇÃO, À EXCEÇÃO DE DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO ESTABELECIDA NESTE EDITAL. EM NENHUM CASO SERÁ CONCEDIDO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE NÃO TIVEREM SIDO ENTREGUES NA SESSÃO PRÓPRIA, BEM COMO, NÃO SERÁ PERMITIDA DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, PROTOCOLO OU QUAISQUER OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO QUE NÃO SEJAM AS EXIGIDAS NESTE EDITAL.

NOTA: PARA MELHOR DEFINIÇÃO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, SUGERE-SE AO LICITANTE FORMULAR A CARTA DE APRESENTAÇÃO CONTENDO ÍNDICE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, QUE DEVERÃO PREFERENCIALMENTE SER RELACIONADOS E SEPARADOS NA ORDEM ESTABELECIDA NESTE EDITAL, COLOCANDO-A COMO FOLHA DE ROSTO.

8.1.32 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

8.1.32.1 A EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS DEVERÁ APRESENTAR, TAMBÉM, O DECRETO DE AUTORIZAÇÃO OU O ATO DE REGISTRO OU AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO A ATIVIDADE ASSIM O EXIGIR.

8.1.32.2 APÓS A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER ASSINADA PELO PRESIDENTE E MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O(S) LICITANTE(S) VENCEDOR(ES).

9   DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE B

9.1 A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DESTA LICITAÇÃO (Nº DO PROCESSO E DA CP), A DESCRIÇÃO PRECISA DO SERVIÇO SOLICITADO, MEDIANTE O PREENCHIMENTO DA “CARTA PROPOSTA” ANEXO II, DESTE EDITAL, COM O DEVIDO PREÇO E A IDENTIFICAÇÃO DO SEU SUBSCRITOR (REPRESENTANTE “TÉCNICO” E PELO REPRESENTANTE “LEGAL”), ACOMPANHADA DA PLANILHA DE SERVIÇOS E DO CRONOGRAMA, CONTENDO AS UNIDADES DE MEDIDAS, QUANTIDADES, PREÇOS UNITÁRIOS DE MATERIAL E DOS SERVIÇOS, PREÇOS PARCIAIS E TOTAL GERAL, PARA O RESPECTIVO LOTE PRETENDIDO, OBSERVADO A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NOS ANEXOS X E XI (PLANILHA DE SERVIÇOS E MEMORIAL DESCRITIVO, RESPECTIVAMENTE);

9.2 DEVERÁ CONSTAR AINDA, O PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR À 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS; PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O EDITAL;

9.3 NOS PREÇOS PROPOSTOS, DEVERÃO ESTAR INCLUSOS MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, CIVIS E BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS), ALÉM DE OUTROS CUSTOS QUE INCIDIREM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, DE CADA LOTE, NÃO CABENDO AO MUNICÍPIO QUALQUER ÔNUS;

9.3.1 QUAISQUER DESPESAS, IMPOSTOS OU CUSTOS OMITIDOS DA PROPOSTA DE PREÇOS OU INCORRETAMENTE COTADOS, SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SER FORNECIDOS A PREFEITURA SEM ÔNUS ADICIONAIS;

9.3.2 UMA VEZ APURADO NO CURSO DA CONTRATAÇÃO QUE A PROPONENTE ACRESCEU INDEVIDAMENTE A SEUS PREÇOS, VALORES CORRESPONDENTES A TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E/OU PARAFISCAIS E EMOLUMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, NÃO INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DESTE OBJETO, TAIS VALORES SERÃO IMEDIATAMENTE EXCLUÍDOS, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS E O REEMBOLSO DOS VALORES PORVENTURA PAGOS À MESMA.

9.3.3 OS PREÇOS, VÁLIDOS NA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO, DEVERÃO SER COTADOS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL (REAL/R$), NÃO SE ADMITINDO COTAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA, PODENDO SER EXPRESSO OS UNITÁRIOS EM ALGARISMOS, ADMITINDO-SE PARA O VALOR GLOBAL, APENAS 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA (R$ 0,00) E EXPRESSO POR EXTENSO;

A) OCORRENDO DIVERGÊNCIA ENTRE O PREÇO EXPRESSO EM ALGARISMOS E O RESPECTIVO PREÇO POR EXTENSO, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. SERÃO CORRIGIDOS AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO QUAISQUER ERROS DE SOMA E/OU MULTIPLICAÇÃO, BEM COMO AS DIVERGÊNCIAS QUE PORVENTURA OCORREREM ENTRE O PREÇO UNITÁRIO E O TOTAL DO ITEM, QUANDO PREVALECERÁ SEMPRE O PRIMEIRO.

9.3.4 NÃO SE ADMITIRÁ PROPOSTA QUE APRESENTE PREÇO TOTAL SIMBÓLICO, IRRISÓRIO OU DE VALOR ZERO, INCOMPATÍVEL COM OS PREÇOS DOS INSUMOS E SALÁRIOS DE MERCADO ACRESCIDOS DOS RESPECTIVOS ENCARGOS, OU AINDA, AS PROPOSTAS QUE CONTENHAM PREÇOS MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES QUE NÃO VENHAM A DEMONSTRAR SUA VIABILIDADE ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE QUE OS CUSTOS DOS INSUMOS SÃO COERENTES COM OS DE MERCADO, E QUE OS COEFICIENTES DE PRODUTIVIDADE SÃO COMPATÍVEIS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO.

9.3.5 OS PARTICIPANTES DEVERÃO TER PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DESTE EDITAL E DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO. DEVERÃO SER VERIFICADAS AS CARACTERÍSTICAS, QUANTITATIVOS E LOCAIS DOS SERVIÇOS A SEREM DESENVOLVIDOS, NÃO PODENDO SER INVOCADO, EM NENHUM MOMENTO, DESCONHECIMENTO DESTES PONTOS COMO ELEMENTO IMPEDITIVO DA CORRETA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA.

9.3.6 A PROPOSTA DEVERÁ SER RIGOROSAMENTE EFETUADA COM BASE NOS ELEMENTOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS CONSTANTES DOS ANEXOS X E XI.

SERÃO TAMBÉM DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS:

- CUJO OBJETO NÃO ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E CONDIÇÕES FIXADOS NESTE EDITAL;

- QUE APRESENTEM PREÇO BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM PROPOSTA DAS DEMAIS PROPONENTES;

- QUE CONTIVEREM VÍCIOS, POR OMISSÃO, IRREGULARIDADES E/OU DEFEITOS CAPAZES DE DIFICULTAR O JULGAMENTO E QUE NÃO SEJAM PASSÍVEIS DE SANEAMENTO NA PRÓPRIA SESSÃO;

- COM VALOR SUPERIOR AO PREÇO MÁXIMO, UNITÁRIO E TOTAL, FIXADO NO PRESENTE EDITAL;

- COM PREÇOS MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DO § 1º, DO ART. 89 DA LEI ESTADUAL Nº 15.608/2007 E DA LEI Nº 8666/93;

- QUE PARA SUA VIABILIZAÇÃO INDIQUEM CONDIÇÕES GENÉRICAS DE COBERTURA DE OUTRAS PROPOSTAS, OU DE SUBSÍDIOS CONDICIONADOS QUE NÃO ESTEJAM AUTORIZADOS EM LEI, OU SE REFIRAM A REPASSE DE DESCONTOS OU DE ISENÇÃO DE TRIBUTOS OU AINDA AQUELAS EM DESACORDO COM O EDITAL, OU QUALQUER NORMA JURÍDICA APLICÁVEL À CONTRATAÇÃO.

- NO CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TODAS AS PROPOSTAS APRESENTADAS, A COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONVOCARÁ TODAS AS LICITANTES PARA, NO PRAZO DE 8 (OITO) DIAS ÚTEIS, APRESENTAREM NOVA DOCUMENTAÇÃO OU DE OUTRAS PROPOSTAS ESCOIMADAS DAS CAUSAS DE SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 48 § 3º DA LEI 8.666/93.

A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA IMPLICARÁ EM:

- PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA ESTIPULADA PARA A ABERTURA DO PRESENTE CERTAME, CONFORME PREVISTO NO ART. 69, § 2º DA LEI ESTADUAL Nº 15.608/07 E ART. 6º DA LEI Nº 8666/93.

- CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS POR ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DOS PROJETOS, ENCARGOS GERAIS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SUJEITANDO-SE AO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE.

- CIÊNCIA ACERCA DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO E ENTREGA DA OBRA.

10  DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME

10.1 A LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA NA FORMA DOS ARTIGOS 43 E 44, ARTIGO 45, § 1º, INCISO I DA LEI FEDERAL N° 8.666/93, COM AS SUAS ALTERAÇÕES, EM ATO PÚBLICO, NA DATA E LOCAL DESIGNADO, SENDO O PRESENTE CERTAME EXAMINADO E RUBRICADO PELO PRESIDENTE E MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, FACULTANDO ÀS LICITANTES PRESENTES RUBRICÁ-LAS.

10.1.1 O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARARÁ ABERTA A SESSÃO E ANUNCIARÁ O NOME DAS LICITANTES QUE APRESENTARAM ENVELOPES, BEM COMO NÃO CABERÁ DESISTÊNCIA DA PROPOSTA.

10.1.2 O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PASSARÁ AO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES OU DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS E RECOLHIMENTO DAS DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS MENCIONADOS NOS ITENS 5.2, 5.5 E 5.8 DO PRESENTE EDITAL.

10.2 SERÃO ABERTOS OS ENVELOPES A, CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO DOS PROPONENTES. PROCEDIDA A SUA ANÁLISE E RUBRICA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, FACULTANDO ÀS LICITANTES RUBRICÁ-LAS, SERÃO CONSIDERADOS INABILITADOS OS PROPONENTES QUE NÃO ATENDEREM AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO ITEM 7 OU 8 DESTE EDITAL;

10.3 O ENVELOPE B CONTENDO, RESPECTIVAMENTE A PROPOSTA DE PREÇO, SERÁ DEVOLVIDO FECHADO AO(S) PROPONENTE(S) CONSIDERADO(S) INABILITADO(S), DESDE QUE NÃO TENHA HAVIDO RECURSO OU APÓS A SUA DENEGAÇÃO;

10.4 SERÃO ABERTOS OS ENVELOPES B, CONTENDO A PROPOSTA DE PREÇO DOS PROPONENTES HABILITADOS. SERÁ VERIFICADA A CONFORMIDADE DE CADA PROPOSTA DE PREÇO COM OS REQUISITOS EXIGIDOS NESTE EDITAL, PROMOVENDO A DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DESCONFORMES OU INCOMPATÍVEIS;

10.4.1 O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROCEDERÁ À VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS E PROCEDERÁ A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, PODENDO HAVER A SUSPENSÃO DA SESSÃO, SE HOUVER NECESSIDADE.

10.5 A CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS SERÃO CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E DE ACORDO COM O MENOR PREÇO - LOTE - OBRA-EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, SENDO CONSIDERADO VENCEDOR, O LICITANTE QUE O OFERTE, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E AS DISPOSIÇÕES DAS LEIS PERTINENTES;

10.5.1 OBEDECIDA À SEQUÊNCIA ORDINAL CRESCENTE DA CLASSIFICAÇÃO, SERÁ ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO À PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR;

10.5.2 NÃO SERÁ CONSIDERADA QUALQUER OFERTA OU VANTAGEM NÃO PREVISTA NESTE, NEM PREÇOS OU VANTAGEM BASEADOS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES;

10.5.3 NO CASO DE EMPATE ENTRE DUAS OU MAIS PROPOSTAS, A CLASSIFICAÇÃO SERÁ FEITA, OBRIGATÓRIA E SUCESSIVAMENTE ADOTANDO-SE OS SEGUINTES CRITÉRIOS:

- PREFERÊNCIA À CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, POR FORÇA DO CONTIDO NO ART. 44, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06;

- AQUELES DEFINIDOS NOS INCISOS I E II, DO ART. 86, DA LEI ESTADUAL Nº 15.608/2007 E DA LEI FEDERAL Nº 8666/93;

10.5.4 CIENTES OS LICITANTES DA DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E APÓS MANIFESTAREM-SE CONCORDES COM O RESULTADO, OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 10.6, SERÁ ADJUDICADO E HOMOLOGADO O OBJETO DA LICITAÇÃO. APÓS HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO POR AUTORIDADE SUPERIOR DESTA PREFEITURA, SERÃO CONVOCADOS OS LICITANTES, PARA ATENDIMENTO DO ITEM 12.5 DESTE.

10.6 DURANTE O TRANSCURSO DAS SESSÕES DE ABERTURA E/OU JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA; APÓS, CONSIDERADAS AS DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, OS REPRESENTANTES DOS LICITANTES, PODERÃO FAZER CONSTAR EM ATA QUALQUER MANIFESTAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO À RESPECTIVA FASE DO PROCEDIMENTO, PODENDO AINDA, FORMALIZAR ASSINATURA DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE CADA FASE OU DO CONJUNTO DAS FASES DO PROCEDIMENTO OU, NA CONCORDÂNCIA DOS MESMOS EM SESSÃO PÚBLICA, SERÁ REGISTRADA NA(S) RESPECTIVA(S) ATA(S).

10.7 PARA MELHOR APRECIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RESERVA-SE NO DIREITO DE A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER DAS FASES DA LICITAÇÃO, PROMOVER AS DILIGÊNCIAS DESTINADAS A ESCLARECER OU A COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO, VEDADA A INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO QUE DEVERIA CONSTAR ORIGINARIAMENTE.

10.8 DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME E EPP)

10.8.1 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, À VISTA DA DOCUMENTAÇÃO, INFORMARÁ AOS PARTICIPANTES E DARÁ CIÊNCIA A TODOS DAS EVENTUAIS LICITANTES ENQUADRADAS NO PORTE DE ME OU EPP, PASSÍVEIS DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PROPORCIONADO PELO ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

10.8.2 ÀS LICITANTES ENQUADRADAS NO PORTE DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) SERÃO ASSEGURADOS OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 44 E 45 DA LC 123/2006, COMO SEGUE:

I – COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE, PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. ENTENDE-SE POR EMPATE AQUELAS SITUAÇÕES EM QUE AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS ME E EPP SEJAM IGUAIS OU ATÉ 10% (DEZ POR CENTO) SUPERIORES À PROPOSTA MAIS BEM CLASSIFICADA.

II – OCORRENDO A SITUAÇÃO DE EMPATE DE QUE TRATA O INCISO ANTERIOR, A ME OU EPP MAIS BEM CLASSIFICADA PODERÁ APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇO INFERIOR ÀQUELA CONSIDERADA VENCEDORA DO CERTAME, SITUAÇÃO EM QUE SERÁ ADJUDICADO EM SEU FAVOR O OBJETO LICITADO.

III – NÃO OCORRENDO APRESENTAÇÃO DE OFERTA PELA PRIMEIRA CLASSIFICADA OU NÃO HAVENDO CONTRATAÇÃO, SERÃO CONVOCADAS AS REMANESCENTES, QUE POR VENTURA SE ENQUADREM NA HIPÓTESE DO INCISO I, NA ORDEM CLASSIFICATÓRIA, PARA O EXERCÍCIO DO MESMO DIREITO.

IV – NO CASO DE EQUIVALÊNCIA DOS VALORES APRESENTADOS PELAS ME OU EPP QUE SE ENCONTREM NO INTERVALO ESTABELECIDO NO INCISO I ANTERIOR, SERÁ REALIZADO SORTEIO ENTRE ELAS PARA QUE SE IDENTIFIQUE AQUELA QUE PRIMEIRO PODERÁ APRESENTAR MELHOR OFERTA. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO CLASSIFICARÁ AS PROPOSTAS NESTA SITUAÇÃO, CONFORME O SORTEIO, E DARÁ OPORTUNIDADE, ORDENADAMENTE, À APRESENTAÇÃO DE MELHOR PROPOSTA NOS TERMOS DO MESMO INCISO.

10.8.3 A LICITANTE BENEFICIADA COM OS TERMOS DESTE SUBITEM, QUANDO CONVOCADA PARA APRESENTAR NOVA PROPOSTA, DEVERÁ FAZÊ-LO VERBALMENTE, SOB PENA DE PRECLUSÃO. A NOVA OFERTA SERÁ REGISTRADA EM ATA.

10.8.4 O DISPOSTO NESTE SUBITEM SOMENTE SE APLICARÁ QUANDO A MELHOR OFERTA INICIAL, CLASSIFICADA, NÃO TIVER SIDO APRESENTADA POR MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

10.8.5 NA HIPÓTESE DE HAVER PREÇOS IDÊNTICOS OFERTADOS POR MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, SERÁ PROCEDIDO SORTEIO PARA DEFINIÇÃO DA ORDEM FINAL DE CLASSIFICAÇÃO.

11  DOS RECURSOS

11.1 HAVENDO QUALQUER INTERESSE EM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELOS LICITANTES, ABRIR-SE-Á PRAZO EM CONFORMIDADE COM O ART. 109, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LEI Nº 8666/93. INTERPOSTO, O RECURSO SERÁ COMUNICADO AOS DEMAIS LICITANTES, QUE PODERÃO IMPUGNÁ-LO NO PRAZO ESTIPULADO NO ART. 109, § 3º DA LEI 8666/93.

11.1.1 DECLARADO O VENCEDOR, QUALQUER LICITANTE DEVERÁ MANIFESTAR IMEDIATA E MOTIVADAMENTE A INTENÇÃO DE RECORRER, QUANDO LHE SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO, FICANDO OS DEMAIS LICITANTES DESDE LOGO INTIMADOS PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES, EM IGUAL NÚMERO DE DIAS, QUE COMEÇARÃO A CORRER DO TÉRMINO DO PRAZO DO RECORRENTE, SENDO-LHES ASSEGURADA VISTA IMEDIATA DOS AUTOS. O RECURSO DEVERÁ SER ENCAMINHADO À SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, POR MEIO DE PROTOCOLO A SER REALIZADO JUNTO À SEÇÃO DE PROTOCOLO, NO ENDEREÇO INDICADO NO ITEM 11.6, A PARTIR DAS 12:00 ÀS 18:00 HORAS, E ENCAMINHADO POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO À AUTORIDADE COMPETENTE, DEVIDAMENTE INFORMADO, PARA APRECIAÇÃO E DECISÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

11.1.2 O ACOLHIMENTO DO RECURSO, PELA AUTORIDADE COMPETENTE, IMPLICARÁ, TÃO SOMENTE, NA INVALIDAÇÃO DOS ATOS INSUSCETÍVEIS DE APROVEITAMENTO.

11.1.3 EXISTINDO A INTENÇÃO MENCIONADA NO SUBITEM ANTERIOR, A MESMA SERÁ REGISTRADA EM ATA, JUNTAMENTE COM A MOTIVAÇÃO PARA RECORRER, CABENDO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVALIÁ-LA, LIMINARMENTE, DECIDINDO PELA ACEITAÇÃO OU NÃO, DO RECURSO.

11.2 A FALTA DE MANIFESTAÇÃO IMEDIATA E MOTIVADA DA IMPORTARÁ A DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECURSO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AO VENCEDOR.

11.3 QUALQUER RECURSO E IMPUGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NÃO TERÁ EFEITO SUSPENSIVO.

11.4 O ACOLHIMENTO DO RECURSO IMPORTARÁ A INVALIDAÇÃO APENAS DOS ATOS INSUSCETÍVEIS DE APROVEITAMENTO.

11.5 A PETIÇÃO PODERÁ SER FEITA NA PRÓPRIA SESSÃO DE RECEBIMENTO, E, SE ORAL, SERÁ REDUZIDA A TERMO EM ATA.

11.6 OS AUTOS DO PROCESSO PERMANECERÃO COM VISTA FRANQUEADA AOS INTERESSADOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, 1º ANDAR DO EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, SITUADO NO CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25, APUCARANA - PR, NOS DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO DE 13:00 ÀS 18 HORAS.

11.7 NÃO SERÃO RECONHECIDOS OS RECURSOS INTERPOSTOS, ENVIADOS POR FAX OU E-MAIL (INTERNET) E VENCIDOS OS RESPECTIVOS PRAZOS LEGAIS.

### 12  ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1 A ADJUDICAÇÃO AO LICITANTE VENCEDOR SERÁ REALIZADA AO FINAL DA SESSÃO PÚBLICA DO CERTAME, SEMPRE QUE NÃO HOUVER MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO SENTIDO DE APRESENTAR RECURSO.

12.2 OCORRENDO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, A ADJUDICAÇÃO SERÁ REALIZADA APÓS A DECISÃO DOS MESMOS.

12.3 A HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DA AUTORIDADE COMPETENTE, SÓ PODENDO SER EFETUADA APÓS A ADJUDICAÇÃO OU DEPOIS DE DECIDIDOS OS RECURSOS, CONFIRMADA A REGULARIDADE DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS.

12.4 A AUTORIDADE COMPETENTE PODERÁ REVOGAR, ANULAR OU TRANSFERIR A PRESENTE LICITAÇÃO EM FACE DE RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO, DERIVADAS DE FATO SUPERVENIENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO, PERTINENTE E SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR TAL CONDUTA, DEVENDO ANULÁ-LA POR ILEGALIDADE, DE OFÍCIO OU POR PROVOCAÇÃO DE QUALQUER PESSOA, MEDIANTE ATO ESCRITO E FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 91, DA LEI ESTADUAL Nº 15.608/2007 E ART. 49, DA LEI Nº 8666/93.

12.5 HOMOLOGADO O RESULTADO DA LICITAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, A SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS CONVOCARÁ O LICITANTE VENCEDOR PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, ASSINAR O CONTRATO, SOB PENA DE DECAIR DO DIREITO À CONTRATAÇÃO, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E DAS DEMAIS SANÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS.

12.5.1 A CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO FORMALIZAR-SE-Á MEDIANTE NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO (DECLINADO PELO LICITANTE NA SUA PROPOSTA DE PREÇOS), FAX OU QUALQUER OUTRO MEIO A CRITÉRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS.

12.5.2 O PRAZO PARA ASSINAR O CONTRATO PODERÁ SER PRORROGADO UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO, QUANDO SOLICITADO PELO LICITANTE VENCEDOR DURANTE O SEU TRANSCURSO E DESDE QUE OCORRA MOTIVO JUSTIFICADO ACEITO PELA ADMINISTRAÇÃO.

12.5.3 A ASSINATURA DO CONTRATO ESTARÁ CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE PROCURAÇÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDO EM CARTÓRIO, QUE HABILITE O SEU REPRESENTANTE A ASSINAR O CONTRATO EM NOME DA EMPRESA.

12.5.4 NO CASO DE INSTRUMENTO PARTICULAR, DEVERÁ SER COMPROVADA A CAPACIDADE DO SIGNATÁRIO PARA NOMEAR PROCURADOR, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR E, QUANDO SE TRATAR DE SOCIEDADE ANÔNIMA, DA ATA DE NOMEAÇÃO DO SIGNATÁRIO.

12.5.5 POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ DEMONSTRAR A REGULARIDADE FISCAL (APRESENTANDO NOVAMENTE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS SUBITENS 7.1.10 AO 7.1.15) COMO CONDIÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE, DEVENDO MANTER AS MESMAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

12.6 EM CASO DE RECUSA OU IMPOSSIBILIDADE DA LICITANTE VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO, ACEITAR OU RETIRAR O INSTRUMENTO EQUIVALENTE, EXECUTAR O OBJETO, OU QUANDO A MESMA NÃO FIZER A COMPROVAÇÃO REFERIDA NO SUBITEM ANTERIOR, O MUNICÍPIO DE APUCARANA ADOTARÁ AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS À IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO, BEM COMO CONVOCARÁ AS LICITANTES REMANESCENTES, RESPEITADA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL E NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS PELA PRIMEIRA LICITANTE CONVOCADA.

13  DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

13.1 NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 7, CONJUGADO COM OS ARTIGOS 55 E 65, DA LEI Nº 8.666/93, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR A LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS DE MATERIAIS, BENS E SERVIÇOS QUE INSTRUA AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA E FORNECIMENTO PARA ESSA OBRA, RESSALTADA A FORMA DE CONTRATAÇÃO QUE SEGUE:

13.1.1 O SERVIÇO E O FORNECIMENTO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, SERÁ CONTRATADO EM REGIME DE OBRA-EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PORTANTO, SENDO CONTRATADA A EXECUÇÃO DA OBRA POR PREÇO CERTO DAS UNIDADES DETERMINADAS NA PLANILHA OFERTADA PELA LICITANTE, CUJOS QUANTITATIVOS, QUANDO NÃO CORRESPONDEREM ÀS PREVISÕES REAIS CONSTANTES DOS ANEXOS IX E X SERÁ ASSEGURADA A MANUTENÇÃO DE SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, E DOS MATERIAIS E BENS EFETIVAMENTE EMPREGADOS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO IX;

13.2 A DESCONFORMIDADE DO OBJETO ÀS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS AO RECEBIMENTO, SUJEITARÁ A ADJUDICATÁRIA ÀS SANÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE;

13.3 O LICITANTE VENCEDOR TERÁ O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA RESPECTIVA CONVOCAÇÃO, PARA COMPARECER NA SEDE DA PREFEITURA – SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ASSINAR O CONTRATO, SOB PENA DE DECAIR DO DIREITO A CONTRATAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS;

13.3.1 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, ÓRGÃO LICITADOR, PODERÁ, QUANDO O CONVOCADO NÃO ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE EDITAL, CONVOCAR OS PROPONENTES REMANESCENTES, NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, PARA FAZÊ-LO EM IGUAL PRAZO E NAS MESMAS CONDIÇÕES PROPOSTAS PELO PRIMEIRO CLASSIFICADO, INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS ATUALIZADOS, DE CONFORMIDADE COM O PRESENTE EDITAL, OU REVOGAR A LICITAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA COMINAÇÃO PREVISTA NO ART. 81 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

13.4 O PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR À 300 (TREZENTOS) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS E/OU DO CONTRATO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ INICIAR OS SERVIÇOS NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA ORDEM DE SERVIÇOS.

13.5 O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SEVIÇOS E/OU DA ASSINATURA DO CONTRATO;

13.6 A ADJUDICATÁRIA OBRIGA-SE A MANTER, DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES POR ELA ASSUMIDAS NAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO;

13.6.1 O MUNICÍPIO PODERÁ EXIGIR A QUALQUER MOMENTO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DESSAS OBRIGAÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO;

13.7 A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ ÀS SUAS EXPENSAS, APRESENTAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS, INCLUSIVE EVENTUAIS PLANILHAS OU RELATÓRIOS CORRESPONDENTES;

13.8 A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR ATÉ A PRIMEIRA MEDIÇÃO, A MATRÍCULA DA OBRA (INSS) E APRESENTAR A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE EXECUÇÃO;

13.9 A LICITANTE VENCEDORA TAMBÉM DEVERÁ APRESENTAR A CND DA OBRA PARA RECEBER O PAGAMENTO FINAL.

14  DAs MEDIções, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

14.1 As medições serão realizadas MENSALMENTE, pelA SECRETARIA REQUISITANTE do CONTRATANTE e um representante da CONTRATADA, em conformidade com os serviços ReALMENTE realizados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

14.2 A execução dos serviços contratados deverão ser feitos de acordo com a solicitação e fiscalização da SECRETARIA DE OBRAS DO CONTRATANTE, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue a responsabilidade da CONTRATADA.

14.2.1 A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, ASSIM COMO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS, DEVERÁ SER FEITO CONFORME A PLANILHA CONSTANTE DO EDITAL VINCULADO AO PRESENTE INSTRUMENTO, DE ACORDO COM A FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO CONTRATANTE, SEM QUE A FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE EXCLUA OU ATENUE A RESPONSABILIDADE ADMISSÍVEL À CONTRATADA.

14.3 O CONTRATANTE possui amplo direito de fiscalização sobre todos os serviços executados pela CONTRATADA, cabendo a esta permitir a livre atuação dos fiscais credenciados pelos mesmos a qualquer momento.

14.4 O CONTRATANTE realizará avaliação da qualidade do atendimento, do nível técnico dos trabalhos e dos resultados concretos do cumprimento do objeto pelo CONTRATADO, avaliação esta, considerada para verificar a necessidade de solicitar ao CONTRATADO que melhore a qualidade dos serviços prestados; para decidir sobre a conveniência de, a qualquer tempo, rescindir o respectivo contrato e, para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre o seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em licitações públicas.

14.5 A fiscalização do contrato será efetuada pelo fiscal do contrato, O SERVIDOR EDUARDO MENDONÇA, ENGENHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS, PORTADOR DO CPF 462.797.689-53 E DO RG 2.082.159-SSP/PR.

14.6 O GESTOR DO CONTRATO SERÁ O SENHOR HERIVELTO MORENO, SECRETÁRIO DE OBRAS, PORTADOR DO CPF 323.806.749-49 E DO RG 1.600.461-SSP/PR.

15  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

15.1 O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS SERÁ EFETUADO MENSALMENTE CONFORME MEDIÇÃO APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL E ATESTADO PELO FISCAL DO CONTRATO CONTRATO E POR UM DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS E SERVIÇOS E OBRAS - CR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 287/2015 DE 15 DE JULHO DE 2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 438/2015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015.

15.2 A liberação de cada parcela fica condicionada à apresentação de cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND; e da quitação junto ao FGTS.

15.3 De acordo com o Art. 327 da Lei Municipal 85 de 30 de Dezembro de 2002, as empresas com sede no Município deverão apresentar certidão negativa de débitos municipal geral (DÉBITOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS) para o recebimento de cada parcela.

15.4 AS NOTAS FISCAIS E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS SERÃO EMITIDOS EM NOME DO CONTRATANTE E ATESTADO PELO FISCAL DO CONTRATO E POR UM DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS E SERVIÇOS E OBRAS - CR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 287/2015 DE 15 DE JULHO DE 2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 438/2015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015.

15.5 O EFETIVO PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTARÁ CONDICIONADO AO ATESTE DA REALIZAÇÃO DA CORRESPONDENTE ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA DEVIDO.

15.6 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

15.7 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

15.8 QUAISQUER TRIBUTOS OU ENCARGOS LEGAIS CRIADOS, ALTERADOS OU EXTINTOS, BEM COMO A SUPERVENIÊNCIA DE DISPOSIÇÕES LEGAIS, QUANDO OCORRIDAS APÓS A DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, DE COMPROVADA REPERCUSSÃO NOS PREÇOS CONTRATADOS, IMPLICARÃO A REVISÃO DESTES PARA MAIS OU MENOS, CONFORME O CASO.

15.1.8 O VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS SERÁ FIXO E IRREAJUSTÁVEL.

16  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 A(S) DESPESA(S) DECORRENTE(S) DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, SERÁ(ÃO) CONTRATADA(S) COM RECURSO(S) PROVENIENTE(S) DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) Nº:

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | FONTE | DESPESA |
| --- | --- | --- |

| 0213 | 26 | 15 | 451 | 2 | 62 | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) | 9994 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0213 | 26 | 15 | 451 | 2 | 115 | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) | 15924 |
| 0213 | 26 | 15 | 451 | 2 | 116 | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) | 15994 |

16.2 A CONTRATADA OBRIGA-SE A ACEITAR, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, E MEDIANTE TERMO ADITIVO, OS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, NO MONTANTE DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DESTE CONTRATO, , E, NO CASO PARTICULAR DE REFORMA DE EDIFÍCIO OU DE EQUIPAMENTO, ATÉ O LIMITE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA OS SEUS ACRÉSCIMOS, EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.

16.3 NENHUM ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO PODERÁ EXCEDER OS LIMITES ESTABELECIDOS EM LEI, SALVO, AS SUPRESSÕES RESULTANTES DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, EM CONFORMIDADE COM O § 2º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.

17  DAS PENALIDADES E SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO

17.1 A RECUSA INJUSTIFICADA DA ADJUDICATÁRIA EM ASSINAR O CONTRATO, ACEITAR OU RETIRÁ-LO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NESTE EDITAL, ESTANDO A PROPOSTA DENTRO DE SUA VALIDADE, CARACTERIZARÁ O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA, FICANDO A MESMA SUJEITA A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR PREVISTO NO ITEM 3.1 DO CONTRATO, ALÉM DE DECAIR NO DIREITO A CONTRATAÇÃO.

17.2 RESSALVADOS OS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO CIVIL, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADOS E ACEITOS PELO MUNICÍPIO, O ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO IMPLICA NO PAGAMENTO PELA ADJUDICATÁRIA DE MULTA NO VALOR DE 1% (UM POR CENTO) POR DIA DE ATRASO, LIMITADO A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO, E EM CONSEQUÊNCIA ISENTA O MUNICÍPIO DO PAGAMENTO DE QUALQUER ACRÉSCIMO, SOB QUALQUER TÍTULO, RELATIVO AO PERÍODO EM ATRASO.

17.3 ALÉM DAS JÁ ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO SUJEITAM-SE OS ADJUDICATÁRIOS INADIMPLENTES AS DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTIGOS 86 A 88 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS CABÍVEIS PRECONIZADAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI FEDERAL N° 8.078 DE 11/09/90.

17.4 A LICITANTE VENCEDORA QUE DEIXAR DE CELEBRAR O CONTRATO, NÃO MANTIVER SUA PROPOSTA, DEIXAR DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDAS EM TODAS AS FASES CONTRATUAIS, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DO CERTAME, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, PELO PRAZO DE ATÉ 2 (DOIS) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL, NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS;

PARÁGRAFO ÚNICO - A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PODERÃO SER SUSPENSAS AS PENALIDADES, NO TODO OU EM PARTE, QUANDO O ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FOR DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA CONTRATADA, POR ESCRITO, NO PRAZO MÁXIMO ATE 5 (CINCO) DIAS DA OCORRÊNCIA DO EVENTO E ACEITO PELA PREFEITURA, QUE FIXARÁ NOVO PRAZO, ESTE IMPRORROGÁVEL, PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.

18  DA RESCISÃO

18.1 A INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ENSEJA SUA RESCISÃO, COM AS CONSEQUÊNCIAS DEVIDAS, INCLUSIVE O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 77 A 80 DA LEI 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES.

18.1.1 OS CASOS DE RESCISÃO SERÃO FORMALMENTE MOTIVADOS NOS AUTOS DO PROCESSO, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA;

18.2 A RESCISÃO DESTE CONTRATO PODERÁ SER:

A) DETERMINADA POR ATO UNILATERAL E ESCRITO DO MUNICÍPIO NOS CASOS ENUMERADOS NOS INCISOS I A XII E XVII DO ART. 78 DA LEI Nº 8.666/93;

B) AMIGÁVEL, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, REDUZIDAS A TERMO NO PROCESSO DA LICITAÇÃO, DESDE QUE HAJA CONVENIÊNCIA PARA O MUNICÍPIO;

C) JUDICIALMENTE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO.

D) A RESCISÃO ADMINISTRATIVA OU AMIGÁVEL, DEVERÁ SER PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA E FUNDAMENTADA DA AUTORIDADE COMPETENTE.

19  DAS CONDIÇÕES GERAIS

19.1 FICA RESERVADO A ESTA PREFEITURA O DIREITO DE REVOGAR OU ANULAR A PRESENTE LICITAÇÃO, AINDA QUE APÓS O JULGAMENTO, SEM QUE ASSISTA A QUALQUER PROPONENTE O DIREITO A INDENIZAÇÕES, GARANTINDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA;

19.2 A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, ASSIM COMO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS, DEVERÁ SER FEITO CONFORME O CONSTANTES DOS ANEXOS X E XI DE ACORDO COM A FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SEM QUE A FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE EXCLUA OU ATENUE A RESPONSABILIDADE ADMISSÍVEL À EMPRESA CONTRATADA;

19.3 A PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME IMPORTA AO LICITANTE O CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE EDITAL, BEM COMO A OBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS, NORMAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS APLICÁVEIS.

19.4 FICA VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO LICITADO;

19.5 NA CONTAGEM DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NESTA LICITAÇÃO EXCLUIR-SE-Á O DIA DO INÍCIO E INCLUIR-SE-Á O DO VENCIMENTO, SÓ SE INICIANDO E VENCENDO OS PRAZOS REFERIDOS NESTE ITEM EM DIA DE EXPEDIENTE NESTA PREFEITURA E CONSIDERAR-SE-ÃO OS DIAS CONSECUTIVOS, EXCETO QUANDO FOR EXPLICITAMENTE DISPOSTO EM CONTRÁRIO;

19.5.1 NÃO HAVENDO EXPEDIENTE OU OCORRENDO QUALQUER FATO SUPERVENIENTE QUE IMPEÇA A REALIZAÇÃO OU PROSSEGUIMENTO DO CERTAME LICITATÓRIO, A SESSÃO SERÁ AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDA PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, NO MESMO HORÁRIO E LOCAL ANTERIORMENTE ESTABELECIDO, DESDE QUE NÃO HAJA COMUNICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS EM CONTRÁRIO.

19.6 O LICITANTE ASSUME TODOS OS CUSTOS, ENCARGOS E RESPONSABILIDADE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SUA PROPOSTA, BEM COMO PROJETOS, PLANOS, ESTUDOS E DEMAIS ADENDOS A SER APRESENTADO PARA ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DESTA LICITAÇÃO, NÃO CABENDO AO MUNICÍPIO DE APUCARANA, ÓRGÃO LICITADOR QUAISQUER ÔNUS;

19.7 OS ENVELOPES DE “DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA” NÃO ABERTOS, FICARÃO À DISPOSIÇÃO DAS LICITANTES PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO (TRANSCORRIDO O PRAZO REGULAMENTAR PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DA LICITAÇÃO OU, SE FOR O CASO, DENEGADOS OS RECURSOS INTERPOSTOS), APÓS O QUE SERÃO ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE NOS AUTOS PELO MUNICÍPIO DE APUCARANA;

19.8 OS CASOS E SITUAÇÕES OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE COMUM ACORDO RESPEITADO AS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL N° 8.666 DE 21.06.93, SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES QUE REGULAMENTAM A ATIVIDADE DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA;

19.9 PARA DIRIMIR QUESTÕES ORIUNDAS DO CONTRATO VINCULADO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2015 SERÁ COMPETENTE O FORO DA COMARCA DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ COM RENÚNCIA EXPRESSA A QUALQUER OUTRO POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.

### 20  DOS ANEXOS AO EDITAL

### INTEGRAM O PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA;

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART 7º DA CF;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS ELEMENTOS DO EDITAL;

ANEXO VII - MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL;

ANEXO VIII - TERMO DE NOMEAÇÕES;

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO X - PLANILHA DE SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;

ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO;

ANEXO XII - ESPECIFICAÇÃO DO CBUQ.

ESCLARECIMENTOS RELATIVO À PRESENTE LICITAÇÃO E ÀS CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE RESPECTIVO OBJETO, SOMENTE SERÁ PRESTADO, QUANDO SOLICITADO FORMALMENTE À SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DESTA PREFEITURA, NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, ANTES DA DATA FIXADA PARA A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. DEMAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO TELEFONE (043) 3162-4228/3162-4236/3162-4259/3162-4286, SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, NO PERÍODO DE 23/11/15 ATÉ 21/12/15, DAS 13:00 ÀS 18:00 HORAS.

AS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS POR TELEFONE SERÃO SOMENTE AQUELAS DE ORDEM ESTRITAMENTE INFORMAL.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, 19 DE NOVEMBRO DE 2015.

DR. CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO

PREFEITO

ANEXO I

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/XXXX

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/XXXX

AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAR A PROPONENTE

# MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

ATRAVÉS DO PRESENTE, AUTORIZO(AMOS) O(A) SR.(A) XXXXXXXXXXXXXXXX PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG Nº XXXXXXXXXXXXXX-SSP/XX, A PARTICIPAR DA LICITAÇÃO CONFORME A CONCORRÊNCIA PÚBLICA SUPRA REFERENCIADO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DE NOSSA EMPRESA.

OUTORGO(AMOS) À PESSOA SUPRAMENCIONADA, AMPLOS PODERES PARA ACORDAR, DISCORDAR, TRANSIGIR, RECEBER DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À EMPRESA, INCLUSIVE PARA RENÚNCIA DO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, ENFIM AGINDO EM NOME E POR CONTA PRÓPRIA DA EMPRESA QUE REPRESENTA, COM TODAS AS PRERROGATIVAS DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA ESSE FIM ESPECÍFICO.

ESTOU(AMOS) CIENTE(S) DE QUE RESPONDEREI(EMOS) EM JUÍZO OU FORA DELE, SE FOR O CASO, POR TODOS OS ATOS QUE VENHAM A SER PRATICADOS POR ESTE NOSSO REPRESENTANTE LEGAL.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

ANEXO II

DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/XXXX

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/XXXX

# MODELO DE CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX COM SEDE NA CIDADE DE XXXXXXXXXXXXXX, RUA XXXX XXXXXXXXXXXX, COM CNPJ N.º XXXXXXXXXXXXXXXX, PROPÕE JUNTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, O SERVIÇO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

PREÇO GLOBAL DO LOTE Nº ________: R$ _______________ (EM ALGARISMOS E POR EXTENSO).

- REGIME DE EXECUÇÃO: OBRA-EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL POR LOTE, SEM REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

- O PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ...(....) DIAS.

- A FORMA DE PAGAMENTO SERÁ EM CONFORMIDADE COM A ESTIPULADA EM EDITAL.

- SE VENCEDORA, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL, ASSINARÁ O CONTRATO O SR.(A) XXXXXXXXXXXXXX, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA XXXXXXXXXXXXXXX, CIDADE XXXXXXXXX, ESTADO XXXX, CEP XXXXXXXX, PORTADOR(A) DO RG Nº XXXXXXXXXXX, CPF Nº XXXXXXXXXXXXX, SENDO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO XXXXXXXXXXXXXXX, PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Nº XXXXXXXXXXXXX, CREA/ XXXXX.

A VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS, CONFORME ESTIPULADO NO PRESENTE EDITAL.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE TÉCNICO DA LICITANTE

OBS: ESTE ANEXO É SIMPLESMENTE UM MODELO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA, PORTANTO, CADA LICITANTE APRESENTARÁ A SUA PRÓPRIA PLANILHA, EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. CADA LICITANTE É RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DA SUA PROPOSTA DE PREÇOS.

### ANEXO III

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/XXXX

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/XXXX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

PELA PRESENTE, DECLARAMOS, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NESTE EDITAL, EM CONFORMIDADE COM O INCISO VII, DO ART. 4º, DA LEI Nº 8666/93.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

# ANEXO IV

DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/XXXX

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

DECLARAMOS PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/XXXX (NÚMERO/ANO), INSTAURADO POR ESSA PREFEITURA, QUE JUNTO À EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX, LOCALIZADA À XXXXXXXXXXXXXX, NA CIDADE DE XXXXXXXXXXXXXX, NÃO HÁ FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO DA MESMA, ATÉ A PRESENTE DATA, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, É O QUE TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES DA LEI.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

# ANEXO V

DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/XXXX

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/XXXX

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART 7º DA CF

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA N° XXX/XXXX, DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO FUNCIONAL MENORES DE DEZOITO ANOS EXECUTANDO TRABALHO NO PERÍODO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM MENORES DE DEZESSEIS ANOS EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE QUATORZE ANOS DE IDADE, CONSOANTE ART. 7º, INC. XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA C/C A LEI FEDERAL Nº 9.854/99, DE 27/10/1999, DOU DE 28/10/1999.

POR SER EXPRESSÃO DE VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE DECLARAÇÃO.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

###### ANEXO VI

DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/XXXX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS ELEMENTOS DO EDITAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

DECLARAMOS PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/XXXX, INSTAURADO POR ESSA PREFEITURA, QUE RECEBEMOS OS DOCUMENTOS E TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, É O QUE TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES DA LEI.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

ANEXO VII

DADOS DA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/XXXX

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

A PROPONENTE ABAIXO ASSINADA, PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/XXXX, POR SEU REPRESENTANTE CREDENCIADO, DECLARA, NA FORMA E SOB AS PENAS IMPOSTAS PELA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE NÃO PRETENDE RECORRER DA DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, QUE JULGOU OS DOCUMENTOS DA FASE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (HABILITATÓRIA E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO), RENUNCIANDO, EXPRESSAMENTE, AO DIREITO DE RECURSO E AO RESPECTIVO PRAZO E CONCORDANDO COM O PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

OBS.: ESSE MODELO SERVE COMO REFERENCIAL CASO O PROPONENTE DECIDA RENUNCIAR AO SEU DIREITO RECURSAL EXPRESSAMENTE, NÃO SENDO OBRIGATÓRIO A SUA APRESENTAÇÃO JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO. ELA PODE SER EMITIDA NO TRANSCURSO DA(S) SESSÃO(ÕES).

# ANEXO VIII

## MINUTA DO TERMO DE NOMEAÇÕES

### TERMO DE NOMEAÇÕES

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/XXXX

ATENDENDO À DETERMINAÇÃO DAS LETRAS “A” E “B”, DO ITEM 7.1.17 DO CAPÍTULO 7 – HABILITAÇÃO, A EMPRESA 		, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 	, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(S) PROFISSIONAL(IS) ABAIXO RELACIONADO(S) SERÁ(ÃO) O(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA LICITAÇÃO.

| ITEM | ÁREA ESPECÍFICA | NOME(S) | HABILITAÇÃO | CREA/CAU | VÍNCULO | ASSINATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |

DECLARA, AINDA, QUE SE HOUVER MODIFICAÇÃO DO QUADRO, O FISCAL DO CONTRATO EM CONJUNTO COM A SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS SERÃO IMEDIATAMENTE COMUNICADOS, SENDO QUE O SUBSTITUTO DEVERÁ APRESENTAR O ACERVO MÍNIMO EXIGIDO NA LICITAÇÃO E ACEITO PELO CONTRATANTE.

O(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA NOMINADO(S) FIRMA(M) A PRESENTE DECLARAÇÃO, COMPROMETENDO-SE A PARTICIPAR PERMANENTEMENTE, PELA EMPRESA, DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO, CIENTE(S) E DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS EXPRESSAS NA MINUTA DO CONTRATO, AO QUAL SUJEITAM-SE EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE EDITAL.

XXXXXXXXXXXXXX, EM XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXX

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

# ANEXO IX

Processo Administrativo nº XXX/XXXX

## MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. XX/XXXX, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE APUCARANA E A EMPRESA xxxxxx

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, Nº 25, Apucarana, ESTADO DO Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.771.253/0001-68, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentíssimo senhor Prefeito, DR. CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO, brasileiro, casado, residente à RUA CORONEL LUIS JOSÉ DOS SANTOS, Nº 74, NESTE MUNICÍPIO, PORTADOR DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA Nº 573.820.509-04, E CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 3.920.482-7 SSP/PR, e de outro lado a empresa XXXXXXXXXXX, situada à (AV., RUA, OUTROS), CEP XXXXXXX, cidade XXXXX, Estado do XX, INSCRITA NO CNPJ SOB O nº XXXXXXXXXXXXXXXX, I.E. nº XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(A) Sr(A). XXXXXXXXX, residente à (AV., RUA, OUTROS) XXXXXX, portador(A) do Cadastro de Pessoa Física nº XXXXX e Cédula de Identidade RG nº XXXXX-SSP/XX CONVENCIONAM e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, nas condições fixadas neste contrato E SEUS ANEXOS.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, em regime de OBRA-EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL POR LOTE e fundamenta-se no Processo Licitatório Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/XXXX e proposta da CONTRATADA datada de XX/XX/XXXX, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição.

2.2 Aplica-se igualmente a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

2.3 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações e demais disposições que regulamentam a atividade das empresas de engenharia.

## CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL

3.1 O valor total do contrato é de R$ XXXXXX (XXXXXX).

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

3.1.2 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

3.2 A(S) DESPESA(S) DECORRENTE(S) DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, SERÁ(ÃO) CONTRATADA(S) COM RECURSO(S) PROVENIENTE(S) DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) Nº:

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | FONTE | DESPESA |
| --- | --- | --- |

| 0213 | 26 | 15 | 451 | 2 | 62 | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) | 9994 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0213 | 26 | 15 | 451 | 2 | 115 | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) | 15924 |
| 0213 | 26 | 15 | 451 | 2 | 116 | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) | 15994 |

3.3 A CONTRATADA OBRIGA-SE A ACEITAR, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, E MEDIANTE TERMO ADITIVO, OS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, NO MONTANTE DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DESTE CONTRATO, E, NO CASO PARTICULAR DE REFORMA DE EDIFÍCIO OU DE EQUIPAMENTO, ATÉ O LIMITE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA OS SEUS ACRÉSCIMOS, EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.

3.4 NENHUM ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO PODERÁ EXCEDER OS LIMITES ESTABELECIDOS EM LEI, SALVO, AS SUPRESSÕES RESULTANTES DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, EM CONFORMIDADE COM O § 2º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS SERÁ EFETUADO MENSALMENTE APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL E ATESTADO PELO FISCAL DO CONTRATO CONTRATO E POR UM DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS E SERVIÇOS E OBRAS - CR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 287/2015 DE 15 DE JULHO DE 2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 438/2015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015.

4.2 A liberação de cada parcela fica condicionada à apresentação de cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND; e da quitação junto ao FGTS.

4.3 De acordo com o Art. 327 da Lei Municipal 85 de 30 de Dezembro de 2002, as empresas com sede no Município deverão apresentar certidão negativa de débitos municipal geral (DÉBITOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS) para o recebimento de cada parcela.

4.4 AS NOTAS FISCAIS E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS SERÃO EMITIDOS EM NOME DO CONTRATANTE E ATESTADO PELO FISCAL DO CONTRATO E POR UM DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS E SERVIÇOS E OBRAS - CR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 287/2015 DE 15 DE JULHO DE 2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 438/2015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015.

4.5 O EFETIVO PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTARÁ CONDICIONADO AO ATESTE DA REALIZAÇÃO DA CORRESPONDENTE ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA DEVIDO.

4.6 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.7 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

4.8 QUAISQUER TRIBUTOS OU ENCARGOS LEGAIS CRIADOS, ALTERADOS OU EXTINTOS, BEM COMO A SUPERVENIÊNCIA DE DISPOSIÇÕES LEGAIS, QUANDO OCORRIDAS APÓS A DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, DE COMPROVADA REPERCUSSÃO NOS PREÇOS CONTRATADOS, IMPLICARÃO A REVISÃO DESTES PARA MAIS OU MENOS, CONFORME O CASO.

4.9 O VALOR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS SERÁ FIXO E IRREAJUSTÁVEL.

CLÁUSULA QUINTA: DAs MEDIções, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

5.1 As medições serão realizadas MENSALMENTE, pelA SECRETARIA REQUISITANTE do CONTRATANTE e um representante da CONTRATADA, em conformidade com os serviços ReALMENTE realizados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

5.2 A execução dos serviços contratados deverão ser feitos de acordo com a solicitação e fiscalização da SECRETARIA DE OBRAS DO CONTRATANTE, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue a responsabilidade da CONTRATADA.

5.2.1 A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, ASSIM COMO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS, DEVERÁ SER FEITO CONFORME A PLANILHA CONSTANTE DO EDITAL VINCULADO AO PRESENTE INSTRUMENTO, DE ACORDO COM A FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO CONTRATANTE, SEM QUE A FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE EXCLUA OU ATENUE A RESPONSABILIDADE ADMISSÍVEL À CONTRATADA.

5.3 O CONTRATANTE possui amplo direito de fiscalização sobre todos os serviços executados pela CONTRATADA, cabendo a esta permitir a livre atuação dos fiscais credenciados pelos mesmos a qualquer momento.

5.4 O CONTRATANTE realizará avaliação da qualidade do atendimento, do nível técnico dos trabalhos e dos resultados concretos do cumprimento do objeto pelo CONTRATADO, avaliação esta, considerada para verificar a necessidade de solicitar ao CONTRATADO que melhore a qualidade dos serviços prestados; para decidir sobre a conveniência de, a qualquer tempo, rescindir o respectivo contrato e, para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre o seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em licitações públicas.

5.5 A fiscalização do contrato será efetuada pelo fiscal do contrato, O SERVIDOR EDUARDO MENDONÇA, ENGENHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS, PORTADOR DO CPF 462.797.689-53 E DO RG 2.082.159-SESP/PR.

5.6 O GESTOR DO CONTRATO SERÁ O SENHOR HERIVELTO MORENO, SECRETÁRIO DE OBRAS, PORTADOR DO CPF 323.806.749-49 E DO RG 1.600.461-SSP/PR.

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1 O prazo para a execução dos serviços é de 300 (TREZENTOS) dias, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ COMPROVAR O INÍCIO DOS SERVIÇOS NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA ORDEM DE SERVIÇOS E/OU DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO NA CONFORMIDADE DA LEI.

6.2 O prazo de vigência do contrato será de 360 (TREZENTOS E SESSENTA) dias, CONTADOS DA ORDEM DE SERVIÇOS E/OU DA ASSINATURA DO CONTRATO.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

7.1 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal, por quaisquer danos e prejuízos materiais, pessoais e morais causados ao CONTRATANTE ou aos serviços ou a terceiros, seja estes, conseqUência de imperícia ou negligência própria, de seus prepostos ou auxiliares, bem como, quaisquer indenizações ou ações judiciais que ocorrerem em função da prestação do serviço;

7.2 Todo O pessoal, material e equipamento necessário à prestação eficiente do serviço contratado e ao fornecimento dos bens eventualmente vinculados à execução, bem como, todos os impostos, seguros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e criminais ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devido em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

7.3 Todo e qualquer fornecimento ou execução fora das especificações da CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

7.4 Pela organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste contrato de modo a conduzi-los eficientemente, de acordo com as especificações técnicas fornecidas pelo CONTRATANTE, nos prazo previamente determinado, devendo ainda, conduzir os serviços e o seu pessoal de modo a formar junto ao público uma boa imagem do CONTRATANTE e de si própria, podendo o CONTRATANTE exigir o afastamento imediato de qualquer empregado ou operário da empresa CONTRATADA, cuja permanência seja considerada prejudicial às relações do CONTRATANTE, com autoridades ou particulares;

7.5 FICA VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO LICITADO;

7.6 Manter durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento;

7.7 Efetivar e responsabilizar-se pelo registro do presente contrato junto ao CREA, sob a forma de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

7.8 DEVERÁ ÀS SUAS EXPENSAS, APRESENTAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS, INCLUSIVE EVENTUAIS PLANILHAS OU RELATÓRIOS CORRESPONDENTES;

7.9 A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR ATÉ A PRIMEIRA MEDIÇÃO, A MATRÍCULA DA OBRA (INSS) E APRESENTAR A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE EXECUÇÃO;

7.10 DEVERÁ APRESENTAR A CND DA OBRA PARA RECEBER O PAGAMENTO FINAL.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:

7.11 Obedecer aos critérios de remuneração, previstos neste contrato, tendo, cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;

7.12 Fornecer à CONTRATADA os dados e condições necessárias ao fornecimento dos bens e à execução dos serviços objeto deste instrumento.

7.13 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida.

7.14 Cabe ao GESTOR do contrato o dever de solicitar a programação dos recursos orçamentários necessários para a execução do contrato nos orçamentos dos exercícios seguintes junto ao DEPARTAMENTO de planejamento, na ocasião da confecção da peça orçamentária, bem como solicitar a emissão junto ao departamento contábil, nota de empenho referente À execução do contrato para o próximo ano.

7.15 É de responsabilidade do FISCAL do contrato atestar o recebimento dos SERVIÇOS deste contrato, sendo que o documento fiscal emitido quando da solicitação de pagamento pelo cumprimento parcial ou total deste contrato, deverá discriminar detalhadamente as quantidades EXECUTADAS, contendo valor unitário e valor total, nos moldes do objeto contratado. Somente poderá ser encaminhado o documento fiscal para liquidação e pagamento se a mesma estiver acompanhada da planilha de medição dos serviços executados, devidamente atestado pelo fiscal do contrato E POR UM DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS E SERVIÇOS E OBRAS - CR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 287/2015 DE 15 DE JULHO DE 2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 438/2015 DE 19 DE AGOSTO DE 2015.

7.16 É de responsabilidade do GESTOR de contrato solicitar em tempo hábil, qualquer alteração, aditamento ou modificação deste termo contratual, com fulcro na legislação vigente, bem como contralar os limites de acréscimos ou supressões realizados, e ainda, os prazos de vigência e execução do contrato e seus aditivos.

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

8.1 A RECUSA INJUSTIFICADA DA ADJUDICATÁRIA EM ASSINAR O CONTRATO, ACEITAR OU RETIRÁ-LO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NESTE EDITAL, ESTANDO A PROPOSTA DENTRO DE SUA VALIDADE, CARACTERIZARÁ O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA, FICANDO A MESMA SUJEITA A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR PREVISTO NO ITEM 3.1 DESTE CONTRATO, ALÉM DE DECAIR NO DIREITO A CONTRATAÇÃO.

8.2 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso na execução dos serviços contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, e em conseqUência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

8.3 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se os adjudicatários inadimplentes as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90;

8.4 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3° do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 com demais alterações;

8.5 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO

9.1 O presente negócio poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da CONTRATADA, na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78 e na forma do artigo 79 da Lei nº 8.666/93.

9.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência dos serviços, recebendo a CONTRATADA o valor do correspondente quantitativo do serviço verificado.

9.3 Por motivo de força maior, fato superveniente ou falta de recursos financeiros poderá o CONTRATANTE suspender o contrato por prazo indeterminado unilateralmente, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias à CONTRATADA.

9.4 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

9.5 Se a execução dos serviços não obedecer às especificações e instruções fornecidas pelo CONTRATANTE, ou estiver em desacordo com as normas técnicas usualmente adotadas.

9.6 Caso A CONTRATADO não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos no objeto e especificações técnicas, o CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o presente instrumento. Ocorrendo a hipótese mencionada, o CONTRATADO responderá pelos custos, através de pagamento direto ao CONTRATANTE, inclusive, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes caberá a aplicação do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

### CLÁUSULA DÉCIMA: DA PUBLICAÇÃO

10.1 O EXTRATO DO PRESENTE CONTRATO SERÁ PUBLICADO NO PERIÓDICO OFICIAL DO MUNICÍPIO, JORNAL LOCAL, PELO CONTRATANTE, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93 E 110 DA LEI ESTADUAL Nº 15.608/07.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO PRESENTE CONTRATO

11.1 EVENTUAIS DÚVIDAS SOBRE A EXECUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO PRESENTE CONTRATO SERÃO SOLUCIONADAS POR MEIO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE, DA BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422, DO CÓDIGO CIVIL) E DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS (ART. 421 E 2.035, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL), BEM COMO DE CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO, LEVANDO-SE EM CONTA SEMPRE E PREPONDERANTEMENTE O INTERESSE PÚBLICO (COLETIVO) A SER PROTEGIDO/TUTELADO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas neste contrato e na legislação pertinente;

12.2 Será considerado serviço adicional aquele não previsto inicialmente e necessário à complementação do objeto do contrato, que será pago à CONTRATADA, posterior a confecção de Termo Aditivo, com base na proposta apresentada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

13.1 PARA DIRIMIR QUESTÕES ORIUNDAS DO CONTRATO VINCULADO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2015 SERÁ COMPETENTE O FORO DA COMARCA DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ COM RENÚNCIA EXPRESSA A QUALQUER OUTRO POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.

Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, na presença de 02 (duas) testemunhas.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, XXXXX.

| MUNICÍPIO DE APUCARANA |  |  |  | CONTRATADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR. CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |

| FISCAL DA ATA |  |  |  | GESTOR DA ATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ******* |  |  |  | ******* |

TESTEMUNHA: ____________________________________ CPF: ______________________________________

TESTEMUNHA: ____________________________________ CPF: ______________________________________

ANEXO X

PLANILHA DE SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| MUNICÍPIO:- APUCARANA - ESTADO DO PARANÁ |
| --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |
|  |  | VALOR - OBRAS | QUANTIDADES |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | E SERV. - R$ | VALOR |
| 01. | VILA DAS ACACIAS - DIST. VILA REIS | 127,910.31 | 1,700.00 |
| 02. | JD. IGUATEMI - R BENEVIDES MESQUITA | 147,509.88 | 1,700.00 |
| 03. | RUA RIO GRANDE DO SUL | 63,164.14 | 700.00 |
| 04. | GRANDE ALEXANDRE | 79,015.30 | 1,900.00 |
| 05. | TV- AMERICA | 47,038.17 | 660.00 |
| 06. | RUA JEFFERSON BOIÇA - JD. CATUAÍ | 120,898.90 | 1,500.00 |
| 07. | RUA GUARARAPES - R. CAPANEMA | 41,121.93 | 500.00 |
| 08. | ESTRADA BARREIRO N. UKRANIA | 83,064.48 | 1,500.00 |
| 09. | ESTRADA BILOT | 99,287.37 | 1,800.00 |
| 10. | REDE DRENAGEM - JD. TIBAGI - SO DRENAGEM | 82,916.08 | 210.00 |
| 11. | RUA SÃO FELIPE - SOM ROMEU ALBERTI | 357,289.60 | 3,800.00 |
| 12. | RUA MARIO M MARQUES | 312,767.00 | 3,400.00 |
| 13. | RUA RIO JACARÉ - LOT. SOL NASCENTE | 301,449.35 | 3,400.00 |
| 14. | RUA JOSÉ R SANCHES E OU - JD. FLAMINGOS | 206,081.65 | 2,700.00 |
| 15. | RUA JONAS MATULAITS - JD. N HORIZONTE | 525,184.90 | 6,500.00 |
|  | Apucarana, 21 de outubro de 2.015. |  |  |
|  |  | 2,594,699.05 | 31,760.00 |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
| 1. | LOTE 01 - LOTEAMENTO VILA ACACIAS - DISTRITO DE VILA REIS |  |  |  |  |  |
| 1.1 | REDE DE DRENAGEM (GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Serviços iniciais - (Movimento de terra) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | m³ | 102.00 | 15.00 | 1,530.00 |  |
| 1.1.1.2 | Reaterro mecânico sem Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | m³ | 64.26 | 14.00 | 899.64 |  |
| 1.1.1.3 | Reaterro manual com Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | m³ | 27.54 | 33.00 | 908.82 |  |
| 1.1.2 | Rede de galerias de águas pluviais, incluindo: fornecimento de tubos de concreto PB, assentamento e rejuntamento nos seguintes diâmetros: |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Tubos com diâmetro - 0,40 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | m | 51.00 | 84.50 | 4,309.50 |  |
| 1.1.3 | Poços e Caixas |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Boca de Lobo c/ tampa FFº em alvenaria padrão PMA |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | ud | 6.00 | 1,430.00 | 8,580.00 |  |
| 1.1.3.2 | Poço de Visita - 0,40 / 0,60 m - c/tampão FF |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | ud | 3.00 | 1,560.00 | 4,680.00 |  |
| 1.1.3.3 | Caixa de Ligação 0,40 / 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | ud | 3.00 | 1,280.50 | 3,841.50 |  |
|  | SUB-TOTAL 01.1 |  |  |  |  | 24,749.46 |
| 1.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Escarif. E Remoção Mat. 1ª Cat. - Esp. 0,20 m - (DER -50.100) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 1º Cat. (DER - 42.500) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | m³ | 340.00 | 11.70 | 3,978.00 |  |
| 1.2.2 | Extração de material 3a. cat.(DER 43001) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 3º Cat. (DER - 43.501) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | m³ | 30.00 | 43.29 | 1,298.70 |  |
| 1.2.3 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) - Bota-dentro - (DER 53300) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | m³ | 20.00 | 17.55 | 351.00 |  |
| 1.2.4 | Compactação aterro 95 % PN - esp. 0,20 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | m³ | 340.00 | 3.51 | 1,193.40 |  |
| 1.2.5 | Regularização do Subleito |  |  |  |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | m² | 1,700.00 | 2.21 | 3,757.00 |  |
| 1.2.6 | Base - Brita graduada - esp. 15 cm |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | m³ | 255.00 | 117.00 | 29,835.00 |  |
| 1.2.7 | Imprimação c/ emulsão (CM -30) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | m² | 1,700.00 | 4.81 | 8,177.00 |  |
| 1.2.8 | Capa - CBUQ - esp. 3 cm - Faixa "C" DER-PR. - consumo 0,075 ton/m² |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | ton | 127.50 | 257.40 | 32,818.50 |  |
| 1.2.9 | Transporte CBUQ - no Município de Apucarana - DMT - 15 km |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | ton x km | 127.50 | 19.50 | 2,486.25 |  |
|  | SUB-TOTAL 01.2 |  |  |  |  | 83,894.85 |
| 1.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Meio fio c/sarjeta moldado "em loco" Tipo 2 DER - (consumo concreto 0,042 m³/m) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Vila das Acácias | m | 540.00 | 35.10 | 18,954.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 01.3 |  |  |  |  | 18,954.00 |
| 1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,0x1,00m) |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | - T 001- Vias - Vila das Acácias | m² | 2.00 | 156.00 | 312.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 01.4 |  |  |  |  | 312.00 |
|  | TOTAL GERAL 01. - R$ |  |  |  | 127,910.31 | 127,910.31 |
| 2. | LOTE 02 - JARDIM IGUATEMI - RUA BENEVIDES MESQUITA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | REDE DE DRENAGEM (GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Serviços iniciais - (Movimento de terra) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | m³ | 424.00 | 14.04 | 5,952.96 |  |
| 2.1.1.2 | Reaterro mecânico sem Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | m³ | 168.84 | 14.30 | 2,414.41 |  |
| 2.1.1.3 | Reaterro manual com Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | m³ | 114.48 | 32.50 | 3,720.60 |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
| 2.1.2 | Rede de galerias de águas pluviais, incluindo: fornecimento de tubos de concreto PB, assentamento e rejuntamento nos seguintes diâmetros: |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Tubos com diâmetro - 0,40 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | m | 212.00 | 84.50 | 17,914.00 |  |
| 2.1.3 | Poços e Caixas |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Boca de Lobo c/ tampa FFº em alvenaria padrão PMA |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | ud | 8.00 | 1,430.00 | 11,440.00 |  |
| 2.1.3.2 | Poço de Visita - 0,40 / 0,60 m - c/tampão FF |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | ud | 1.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |  |
| 2.1.3.3 | Caixa de Ligação 0,40 / 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | ud | 3.00 | 1,280.50 | 3,841.50 |  |
|  | SUB-TOTAL 02.1 |  |  |  |  | 46,843.47 |
| 2.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Escarif. E Remoção Mat. 1ª Cat. - Esp. 0,20 m - (DER -50.100) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 1º Cat. (DER - 42.500) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | m³ | 340.00 | 11.70 | 3,978.00 |  |
| 2.2.2 | Extração de material 3a. cat.(DER 43001) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 3º Cat. (DER - 43.501) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | m³ | 34.00 | 43.29 | 1,471.86 |  |
| 2.2.3 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) - Bota-dentro - (DER 53300) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | m³ | 34.00 | 17.55 | 596.70 |  |
| 2.2.4 | Compactação aterro 95 % PN - esp. 0,20 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | m³ | 510.00 | 3.51 | 1,790.10 |  |
| 2.2.5 | Regularização do Subleito |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | m² | 1,700.00 | 2.21 | 3,757.00 |  |
| 2.2.6 | Base - Brita graduada - esp. 15 cm |  |  |  |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | m³ | 255.00 | 117.00 | 29,835.00 |  |
| 2.2.7 | Imprimação c/ emulsão (CM -30) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | m² | 1,700.00 | 4.81 | 8,177.00 |  |
| 2.2.8 | Capa - CBUQ - esp. 3 cm - Faixa "C" DER-PR. - consumo 0,075 ton/m² |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | ton | 127.50 | 257.40 | 32,818.50 |  |
| 2.2.9 | Transporte CBUQ - no Município de Apucarana - DMT - 15 km |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | ton x km | 127.50 | 19.50 | 2,486.25 |  |
|  | SUB-TOTAL 02.2 |  |  |  |  | 84,910.41 |
| 2.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Meio fio c/sarjeta moldado "em loco" Tipo 2 DER - (consumo concreto 0,042 m³/m) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | m | 440.00 | 35.10 | 15,444.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 02.3 |  |  |  |  | 15,444.00 |
| 2.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,0x1,00m) |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | - T 001- Rua Benevides Mesquita -> Rua Orquídea x Antonio A Almeida | m² | 2.00 | 156.00 | 312.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 02.4 |  |  |  |  | 312.00 |
|  | TOTAL GERAL 02. - R$ |  |  |  | 147,509.88 | 147,509.88 |
| 3. | LOTE 03 - RUA RIO GRANDE DO SUL - (LOT. VILA MINAS GERAIS). |  |  |  |  |  |
| 3.1 | REDE DE DRENAGEM (GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Serviços iniciais - (Movimento de terra) |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | m³ | 240.00 | 14.04 | 3,369.60 |  |
| 3.1.1.2 | Reaterro mecânico sem Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | m³ | 151.20 | 14.30 | 2,162.16 |  |
| 3.1.1.3 | Reaterro manual com Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | m³ | 64.80 | 32.50 | 2,106.00 |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
| 3.1.2 | Rede de galerias de águas pluviais, incluindo: fornecimento de tubos de concreto PB, |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Tubos com diâmetro - 0,40 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | m | 120.00 | 84.50 | 10,140.00 |  |
| 3.1.3 | Poços e Caixas |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Boca de Lobo c/ tampa FFº em alvenaria padrão PMA |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | ud | 4.00 | 1,430.00 | 5,720.00 |  |
| 3.1.3.2 | Poço de Visita - 0,40 / 0,60 m - c/tampão FF |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | ud | 1.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |  |
| 3.1.3.3 | Caixa de Ligação 0,40 / 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | ud | 2.00 | 1,280.50 | 2,561.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 03.1 |  |  |  |  | 27,618.76 |
| 3.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Escarif. E Remoção Mat. 1ª Cat. - Esp. 0,20 m - (DER -50.100) e Escavação, Carga e Transp. |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | m³ | 120.00 | 11.70 | 1,404.00 |  |
| 3.2.2 | Extração de material 3a. cat.(DER 43001) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 3º |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | m³ | 12.00 | 43.29 | 519.48 |  |
| 3.2.3 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) - Bota-dentro - (DER 53300) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | m³ | 12.00 | 17.55 | 210.60 |  |
| 3.2.4 | Compactação aterro 95 % PN - esp. 0,20 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | m³ | 180.00 | 3.51 | 631.80 |  |
| 3.2.5 | Regularização do Subleito |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | m² | 600.00 | 2.21 | 1,326.00 |  |
| 3.2.6 | Base - Brita graduada - esp. 15 cm |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | m³ | 90.00 | 117.00 | 10,530.00 |  |
| 3.2.7 | Imprimação c/ emulsão (CM -30) |  |  |  |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | m² | 600.00 | 4.81 | 2,886.00 |  |
| 3.2.8 | Capa - CBUQ - esp. 3 cm - Faixa "C" DER-PR. - consumo 0,075 ton/m² |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | ton | 45.00 | 257.40 | 11,583.00 |  |
| 3.2.9 | Transporte CBUQ - no Município de Apucarana - DMT - 15 km |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | ton x km | 45.00 | 19.50 | 877.50 |  |
|  | SUB-TOTAL 03.2 |  |  |  |  | 29,968.38 |
| 3.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Meio fio c/sarjeta moldado "em loco" Tipo 2 DER - (consumo concreto 0,042 m³/m) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | m | 150.00 | 35.10 | 5,265.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 03.3 |  |  |  |  | 5,265.00 |
| 3.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,0x1,00m) |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | - T 001-Rua Rio Grande do Sul -> Entre Rua Firman Neto x Lot.Vila M Gerais | m² | 2.00 | 156.00 | 312.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 03.4 |  |  |  |  | 312.00 |
|  | TOTAL GERAL - 03. - R$ |  |  |  | 63,164.14 | 63,164.14 |
|  |  |  |  |  |  | - |
| 4. | LOTE 04 -RECAPE RUA GRANDE ALEXANDRE |  |  |  |  |  |
| 4.1 | PAVIMENTAÇÃO - Recape Asfaltico |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Limpeza e lavagem da pista |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Grande Alexandre - Av. Minas Gerais e R B J da Lapa | m³ | 1,900.00 | 0.78 | 1,482.00 |  |
| 4.1.2 | Tapa buraco - 5,0 % da área com CBUQ - prof. 5 cm |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Grande Alexandre - Av. Minas Gerais e R B J da Lapa | m² | 9.50 | 257.40 | 2,445.30 |  |
| 4.1.3 | Reperfilamento 2 cm com CBUQ |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Grande Alexandre - Av. Minas Gerais e R B J da Lapa | m³ | 95.00 | 257.40 | 24,453.00 |  |
| 4.1.4 | Imprimação c/ emulsão (CM -30) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Grande Alexandre - Av. Minas Gerais e R B J da Lapa | m² | 1,900.00 | 4.81 | 9,139.00 |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
| 4.1.5 | Capa - CBUQ - esp. 3 cm - Faixa "C" DER-PR. - consumo 0,075 ton/m² |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Grande Alexandre - Av. Minas Gerais e R B J da Lapa | ton | 142.50 | 257.40 | 36,679.50 |  |
| 4.1.6 | Transporte CBUQ - no Município de Apucarana - DMT - 15 km |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Grande Alexandre - Av. Minas Gerais e R B J da Lapa | ton x km | 247.00 | 19.50 | 4,816.50 |  |
|  | SUB-TOTAL 04.1 |  |  |  |  | 79,015.30 |
|  | SUB-TOTAL 04 |  |  |  |  | 79,015.30 |
| 5. | LOTE 05 - TV AMÉRICA |  |  |  |  |  |
| 5.1 | REDE DE DRENAGEM (GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Serviços iniciais - (Movimento de terra) |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | m³ | 34.00 | 14.04 | 477.36 |  |
| 5.1.1.2 | Reaterro mecânico sem Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | m³ | 21.42 | 14.30 | 306.31 |  |
| 5.1.1.3 | Reaterro manual com Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | m³ | 9.18 | 32.50 | 298.35 |  |
| 5.1.2 | Rede de galerias de águas pluviais, incluindo: fornecimento de tubos de concreto PB, |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Tubos com diâmetro - 0,40 m |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | m | 17.00 | 84.50 | 1,436.50 |  |
| 5.1.3 | Poços e Caixas |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Boca de Lobo c/ tampa FFº em alvenaria padrão PMA |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | ud | 2.00 | 1,430.00 | 2,860.00 |  |
| 5.1.3.2 | Poço de Visita - 0,40 / 0,60 m - c/tampão FF |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | ud | 1.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |  |
| 5.1.3.3 | Caixa de Ligação 0,40 / 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | ud | 1.00 | 1,280.50 | 1,280.50 |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|  | SUB-TOTAL 05.1 |  |  |  |  | 8,219.02 |
| 5.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Escarif. E Remoção Mat. 1ª Cat. - Esp. 0,20 m - (DER -50.100) e Escavação, Carga e Transp. |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | m³ | 132.00 | 11.70 | 1,544.40 |  |
| 5.2.2 | Extração de material 3a. cat.(DER 43001) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 3º |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | m³ | 3.30 | 43.29 | 142.86 |  |
| 5.2.3 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) - Bota-dentro - (DER 53300) |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1 | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | m³ | 6.60 | 17.55 | 115.83 |  |
| 5.2.4 | Compactação aterro 95 % PN - esp. 0,20 m |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.1 | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | m³ | 132.00 | 3.51 | 463.32 |  |
| 5.2.6 | Regularização do Subleito |  |  |  |  |  |
| 5.2.6.1 | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | m² | 660.00 | 2.21 | 1,458.60 |  |
| 5.2.7 | Base - Brita graduada - esp. 15 cm |  |  |  |  |  |
| 5.2.7.1 | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | m³ | 99.00 | 117.00 | 11,583.00 |  |
| 5.2.8 | Imprimação c/ emulsão (CM -30) |  |  |  |  |  |
| 5.2.8.1 | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | m² | 660.00 | 4.81 | 3,174.60 |  |
| 5.2.9 | Capa - CBUQ - esp. 3 cm - Faixa "C" DER-PR. - consumo 0,075 ton/m² |  |  |  |  |  |
| 5.2.9.1 | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | ton | 49.50 | 257.40 | 12,741.30 |  |
| 5.2.10 | Transporte CBUQ - no Município de Apucarana - DMT - 15 km |  |  |  |  |  |
| 5.2.10.1 | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | ton x km | 49.50 | 19.50 | 965.25 |  |
|  | SUB-TOTAL 05.2 |  |  |  |  | 32,189.16 |
| 5.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Meio fio c/sarjeta moldado "em loco" Tipo 2 DER - (consumo concreto 0,042 m³/m) |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1 | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | m | 180.00 | 35.10 | 6,318.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 05.3 |  |  |  |  | 6,318.00 |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
| 5.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,0x1,0m) |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | - T001 - Tv. América - Rua C Alves x R Emilio Perneta | m² | 2.00 | 156.00 | 312.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 05.5 |  |  |  | 47,038.17 | 312.00 |
|  |  |  |  |  |  | 47,038.17 |
| 6. | LOTE 06 - RUA JEFFERSON BOIÇA - JD. CATUAÍ (LIGAÇÃO - RUA J. F SOBRNHO) |
| 6.1 | REDE DE DRENAGEM (GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Serviços iniciais - (Movimento de terra) |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | m³ | 240.00 | 14.04 | 3,369.60 |  |
| 6.1.1.2 | Reaterro mecânico sem Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | m³ | 151.20 | 14.30 | 2,162.16 |  |
| 6.1.1.3 | Reaterro manual com Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | m³ | 64.80 | 32.50 | 2,106.00 |  |
| 6.1.2 | Rede de galerias de águas pluviais, incluindo: fornecimento de tubos de concreto PB, |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1 | Tubos com diâmetro - 0,40 m |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | m | 120.00 | 84.50 | 10,140.00 |  |
| 6.1.3 | Poços e Caixas |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Boca de Lobo c/ tampa FFº em alvenaria padrão PMA |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | ud | 6.00 | 1,430.00 | 8,580.00 |  |
| 6.1.3.2 | Poço de Visita - 0,40 / 0,60 m - c/tampão FF |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | ud | 1.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |  |
| 6.1.3.3 | Caixa de Ligação 0,40 / 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | ud | 2.00 | 1,280.50 | 2,561.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 06.1 |  |  |  |  | 30,478.76 |
| 6.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Escarif. E Remoção Mat. 1ª Cat. - Esp. 0,20 m - (DER -50.100) e Escavação, Carga e Transp. |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | m³ | 260.00 | 11.70 | 3,042.00 |  |
| 6.2.2 | Extração de material 3a. cat.(DER 43001) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 3º |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | m³ | 6.50 | 43.29 | 281.39 |  |
| 6.2.3 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) - Bota-dentro - (DER 53300) |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.1 | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | m³ | 13.00 | 17.55 | 228.15 |  |
| 6.2.4 | Compactação aterro 95 % PN - esp. 0,20 m |  |  |  |  |  |
| 6.2.4.1 | - T001 - Rua Senac - -> Entre Av. Contorno Norte e Fim Lot. | m³ | 260.00 | 3.51 | 912.60 |  |
| 6.2.6 | Regularização do Subleito |  |  |  |  |  |
| 6.2.6.1 | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | m² | 1,300.00 | 2.60 | 3,380.00 |  |
| 6.2.7 | Base - Brita graduada - esp. 15 cm |  |  |  |  |  |
| 6.2.7.1 | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | m³ | 234.00 | 117.00 | 27,378.00 |  |
| 6.2.8 | Imprimação c/ emulsão (CM -30) |  |  |  |  |  |
| 6.2.8.1 | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | m² | 1,300.00 | 4.81 | 6,253.00 |  |
| 6.2.9 | Capa - CBUQ - esp. 3 cm - Faixa "C" DER-PR. - consumo 0,075 ton/m² |  |  |  |  |  |
| 6.2.9.1 | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | ton | 130.00 | 257.40 | 33,462.00 |  |
| 6.2.10 | Transporte CBUQ - no Município de Apucarana - DMT - 15 km |  |  |  |  |  |
| 6.2.10.1 | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | ton x km | 130.00 | 19.50 | 2,535.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 06.2 |  |  |  |  | 77,472.14 |
| 6.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Meio fio c/sarjeta moldado "em loco" Tipo 2 DER - (consumo concreto 0,042 m³/m) |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | m | 360.00 | 35.10 | 12,636.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 06.3 |  |  |  |  | 12,636.00 |
| 6.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,0x1,0m) |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | - T001 - Rua Jefferson Boiça - Ligação Jd. Catuaí - R Joaquim F Sobrinho | m² | 2.00 | 156.00 | 312.00 |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|  | SUB-TOTAL 06.4. |  |  |  | 120,898.90 | 312.00 |
| 120,898.90 |
| 7. | LOTE 07 - RUA GUARARAPES - JD. FRANCA - RUA RIOS DOS PATOS |  |  |  |  |  |
| 7.1 | REDE DE DRENAGEM (GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Serviços iniciais - (Movimento de terra) |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | m³ | 50.00 | 14.04 | 702.00 |  |
| 7.1.1.2 | Reaterro mecânico sem Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | m³ | 31.50 | 14.30 | 450.45 |  |
| 7.1.1.3 | Reaterro manual com Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | m³ | 13.50 | 32.50 | 438.75 |  |
| 7.1.2 | Rede de galerias de águas pluviais, incluindo: fornecimento de tubos de concreto PB, |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1 | Tubos com diâmetro - 0,40 m |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | m | 25.00 | 84.50 | 2,112.50 |  |
| 7.1.3 | Poços e Caixas |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Boca de Lobo c/ tampa FFº em alvenaria padrão PMA |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | ud | 2.00 | 1,430.00 | 2,860.00 |  |
| 7.1.3.2 | Poço de Visita - 0,40 / 0,60 m - c/tampão FF |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | ud | 1.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |  |
| 7.1.3.3 | Caixa de Ligação 0,40 / 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | ud | 1.00 | 1,280.50 | 1,280.50 |  |
|  | SUB-TOTAL 07.1 |  |  |  |  | 9,404.20 |
| 7.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Escarif. E Remoção Mat. 1ª Cat. - Esp. 0,20 m - (DER -50.100) e Escavação, Carga e Transp. |  |  |  |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
| 7.2.1.1 | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | m³ | 100.00 | 11.70 | 1,170.00 |  |
| 7.2.2 | Extração de material 3a. cat.(DER 43001) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 3º |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.1 | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | m³ | 2.50 | 43.29 | 108.23 |  |
| 7.2.3 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) - Bota-dentro - (DER 53300) |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.1 | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | m³ | 5.00 | 17.55 | 87.75 |  |
| 7.2.4 | Compactação aterro 95 % PN - esp. 0,20 m |  |  |  |  |  |
| 7.2.4.1 | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | m³ | 100.00 | 3.51 | 351.00 |  |
| 7.2.6 | Regularização do Subleito |  |  |  |  |  |
| 7.2.6.1 | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | m² | 500.00 | 2.21 | 1,105.00 |  |
| 7.2.7 | Base - Brita graduada - esp. 15 cm |  |  |  |  |  |
| 7.2.7.1 | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | m³ | 90.00 | 117.00 | 10,530.00 |  |
| 7.2.8 | Imprimação c/ emulsão (CM -30) |  |  |  |  |  |
| 7.2.8.1 | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | m² | 500.00 | 4.81 | 2,405.00 |  |
| 7.2.9 | Capa - CBUQ - esp. 3 cm - Faixa "C" DER-PR. - consumo 0,075 ton/m² |  |  |  |  |  |
| 7.2.9.1 | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | ton | 37.50 | 257.40 | 9,652.50 |  |
| 7.2.10 | Transporte CBUQ - no Município de Apucarana - DMT - 15 km |  |  |  |  |  |
| 7.2.10.1 | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | ton x km | 37.50 | 19.50 | 731.25 |  |
|  | SUB-TOTAL 07.2 |  |  |  |  | 26,140.73 |
| 7.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Meio fio c/sarjeta moldado "em loco" Tipo 2 DER - (consumo concreto 0,042 m³/m) |  |  |  |  |  |
| 7.3.1.1 | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | m | 150.00 | 35.10 | 5,265.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 07.3 |  |  |  |  | 5,265.00 |
| 7.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,0x1,0m) |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | - T001 - Rua Guararapes -> Entre Rio dos Patos e Jd. Franca | m² | 2.00 | 156.00 | 312.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 07.4. |  |  |  | 41,121.93 | 312.00 |
| 41,121.93 |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
| 8. | LOTE 08 - ESTRADA DO BARREIRO - GLEBA N. UKRANIA (DA ESTRADA APUC - R BOM + 250,00 M) |  |  |  |
| 8.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Escarif. E Remoção Mat. 1ª Cat. - Esp. 0,20 m - (DER -50.100) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 1º Cat. (DER - 42.500) |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1 | - T 001 - Estrada do Barreiro - Petra Química | m³ | 300.00 | 11.70 | 3,510.00 |  |
| 8.1.2 | Extração de material 3a. cat.(DER 43001) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 3º Cat. (DER - 43.501) |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.1 | - T 001 - Estrada do Barreiro - Petra Química | m³ | 7.50 | 43.29 | 324.68 |  |
| 8.1.3 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) - Bota-dentro - (DER 53300) |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.1 | - T 001 - Estrada do Barreiro - Petra Química | m³ | 15.00 | 17.55 | 263.25 |  |
| 8.1.4 | Compactação aterro 95 % PN - esp. 0,20 m |  |  |  |  |  |
| 8.1.4.1 | - T 001 - Estrada do Barreiro - Petra Química | m³ | 300.00 | 3.60 | 1,080.30 |  |
| 8.1.5 | Regularização do Subleito |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.1 | - T 001 - Estrada do Barreiro - Petra Química | m² | 1,500.00 | 2.60 | 3,900.00 |  |
| 8.1.6 | Base - Brita graduada - esp. 20 cm |  |  |  |  |  |
| 8.1.6.1 | - T 001 - Estrada do Barreiro - Petra Química | m³ | 300.00 | 117.00 | 35,100.00 |  |
| 8.1.7 | Imprimação c/ emulsão (CM -30) |  |  |  |  |  |
| 8.1.7.1 | - T 001 - Estrada do Barreiro - Petra Química | m² | 1,500.00 | 4.81 | 7,215.00 |  |
| 8.1.8 | Capa - CBUQ - esp. 3 cm - Faixa "D" DER-PR. - consumo 0,075 ton/m² |  |  |  |  |  |
| 8.1.8.1 | - T 001 - Estrada do Barreiro - Petra Química | ton | 112.50 | 257.40 | 28,957.50 |  |
| 8.1.10 | Transporte CBUQ - no Município de Apucarana - DMT - 15 km |  |  |  |  |  |
| 8.1.10.1 | - T 001 - Estrada do Barreiro - Petra Química | ton x km | 112.50 | 19.50 | 2,193.75 |  |
|  | SUB-TOTAL 02.2 |  |  |  |  | 82,544.48 |
| 8.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | - T 001 - Estrada do Barreiro - Construção de caixa de retenção de 20 m³ | ud | 10.00 | 52.00 | 520.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 01.2 |  |  |  |  | 520.00 |
|  |  |  |  |  |  | 83,064.48 |
| 9. | LOTE 09 - ESTRADA BILOT (BR 369 + 350 metros) |
| 9.1 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Escarif. E Remoção Mat. 1ª Cat. - Esp. 0,20 m - (DER -50.100) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 1º Cat. (DER - 42.500) |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.1 | - T 001 - Estrada do Bilot | m³ | 360.00 | 11.70 | 4,212.00 |  |
| 9.1.2 | Extração de material 3a. cat.(DER 43001) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 3º Cat. (DER - 43.501) |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.1 | - T 001 - Estrada do Bilot | m³ | 9.00 | 43.29 | 389.61 |  |
| 9.1.3 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) - Bota-dentro - (DER 53300) |  |  |  |  |  |
| 9.1.3.1 | - T 001 - Estrada do Bilot | m³ | 18.00 | 17.55 | 315.90 |  |
| 9.1.4 | Compactação aterro 95 % PN - esp. 0,20 m |  |  |  |  |  |
| 9.1.4.1 | - T 001 - Estrada do Bilot | m³ | 360.00 | 3.60 | 1,296.36 |  |
| 9.1.5 | Regularização do Subleito |  |  |  |  |  |
| 9.1.5.1 | - T 001 - Estrada do Bilot | m² | 1,800.00 | 2.21 | 3,978.00 |  |
| 9.1.6 | Base - Brita graduada - esp. 20 cm |  |  |  |  |  |
| 9.1.6.1 | - T 001 - Estrada do Bilot | m³ | 360.00 | 117.00 | 42,120.00 |  |
| 9.1.7 | Imprimação c/ emulsão (CM -30) |  |  |  |  |  |
| 9.1.7.1 | - T 001 - Estrada do Bilot | m² | 1,800.00 | 4.81 | 8,658.00 |  |
| 9.1.8 | Capa - CBUQ - esp. 3 cm - Faixa "D" DER-PR. - consumo 0,075 ton/m² |  |  |  |  |  |
| 9.1.8.1 | - T 001 - Estrada do Bilot | ton | 135.00 | 257.40 | 34,749.00 |  |
| 9.1.10 | Transporte CBUQ - no Município de Apucarana - DMT - 15 km |  |  |  |  |  |
| 9.1.10.1 | - T 001 - Estrada do Bilot | ton x km | 135.00 | 19.50 | 2,632.50 |  |
|  | SUB-TOTAL 09.1 |  |  |  |  | 98,351.37 |
| 9.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | - T 001 - Estrada do Bilot - Construção de caixa de retenção de 20 m³ | ud | 18.00 | 52.00 | 936.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 09.2 |  |  |  |  | 936.00 |
|  |  |  |  |  |  | 99,287.37 |
| 10. | LOTE 10 - REDE DE DRENAGEM - JD TIBAGI - LOT. BELVEDERE |  |  |  |  |  |
| 10.1 | REDE DE DRENAGEM (GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Serviços iniciais - (Movimento de terra) |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.1 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Emissário Rua J Bertoli (Jd Tibagi - Lot. Belvedere) | m³ | 420.00 | 14.04 | 5,896.80 |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
| 10.1.1.2 | Reaterro mecânico sem Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Emissário Rua J Bertoli (Jd Tibagi - Lot. Belvedere) | m³ | 264.60 | 14.30 | 3,783.78 |  |
| 10.1.1.3 | Reaterro manual com Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Emissário Rua J Bertoli (Jd Tibagi - Lot. Belvedere) | m³ | 113.40 | 32.50 | 3,685.50 |  |
| 10.1.2 | Rede de galerias de águas pluviais, incluindo: fornecimento de tubos de concreto PB, |  |  |  |  |  |
| 10.1.2.1 | Tubos com diâmetro - 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Emissário Rua J Bertoli (Jd Tibagi - Lot. Belvedere) | m | 210.00 | 234.00 | 49,140.00 |  |
| 10.2 | Poços e Caixas |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Boca de Lobo c/ tampa FFº em alvenaria padrão PMA |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Emissário Rua J Bertoli (Jd Tibagi - Lot. Belvedere) | ud | 2.00 | 1,430.00 | 2,860.00 |  |
| 10.2.2 | Caixa de Ligação 0,40 / 0,60 m - em concreto armado com 3,0 m³ |  |  |  |  |  |
|  | - T001 - Emissário Rua J Bertoli (Jd Tibagi - Lot. Belvedere) | ud | 3.00 | 5,850.00 | 17,550.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 10 |  |  |  |  | 82,916.08 |
| 11. | LOTE 11 - RUA S. FELIPE - ENTRE R. S JORGE E S. SIMIÃO - N HAB D ROMEU ALBERTI |  |  |  |  |
| 11.1 | REDE DE DRENAGEM (GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Serviços iniciais - (Movimento de terra) |  |  |  |  |  |
| 11.1.1.1 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m³ | 1,120.00 | 15.00 | 16,800.00 |  |
| 11.1.1.2 | Reaterro mecânico sem Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m³ | 705.60 | 14.00 | 9,878.40 |  |
| 11.1.1.3 | Reaterro manual com Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m³ | 302.40 | 33.00 | 9,979.20 |  |
| 11.1.2 | Rede de galerias de águas pluviais, incluindo: fornecimento de tubos de concreto PB, assentamento e rejuntamento nos seguintes diâmetros: |  |  |  |  |  |
| 11.1.2.1 | Tubos com diâmetro - 0,40 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m | 300.00 | 84.50 | 25,350.00 |  |
| 11.1.2.2 | Tubos com diâmetro - 0,60 m |  |  |  |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m | 180.00 | 156.00 | 28,080.00 |  |
| 11.1.2.3 | Tubos com diâmetro - 0,80 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m | 80.00 | 247.00 | 19,760.00 |  |
| 11.1.3 | Poços e Caixas |  |  |  |  |  |
| 11.1.3.1 | Boca de Lobo c/ tampa FFº em alvenaria padrão PMA |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | ud | 26.00 | 1,430.00 | 37,180.00 |  |
| 11.1.3.2 | Poço de Visita - 0,40 / 0,60 m - c/tampão FF |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | ud | 3.00 | 1,560.00 | 4,680.00 |  |
| 11.1.3.3 | Caixa de Ligação 0,40 / 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | ud | 10.00 | 1,280.50 | 12,805.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 11.1 |  |  |  |  | 164,512.60 |
| 11.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Escarif. E Remoção Mat. 1ª Cat. - Esp. 0,20 m - (DER -50.100) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 1º Cat. (DER - 42.500) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m³ | 680.00 | 11.70 | 7,956.00 |  |
| 11.2.2 | Extração de material 3a. cat.(DER 43001) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 3º Cat. (DER - 43.501) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m³ | 30.00 | 43.29 | 1,298.70 |  |
| 11.2.3 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) - Bota-dentro - (DER 53300) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m³ | 20.00 | 17.55 | 351.00 |  |
| 11.2.4 | Compactação aterro 95 % PN - esp. 0,20 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m³ | 680.00 | 3.51 | 2,386.80 |  |
| 11.2.5 | Regularização do Subleito |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m² | 3,400.00 | 2.21 | 7,514.00 |  |
| 11.2.6 | Base - Brita graduada - esp. 15 cm |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m³ | 510.00 | 117.00 | 59,670.00 |  |
| 11.2.7 | Imprimação c/ emulsão (CM -30) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m² | 3,400.00 | 4.81 | 16,354.00 |  |
| 11.2.8 | Capa - CBUQ - esp. 3 cm - Faixa "C" DER-PR. - consumo 0,075 ton/m² |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | ton | 255.00 | 257.40 | 65,637.00 |  |
| 11.2.9 | Transporte CBUQ - no Município de Apucarana - DMT - 15 km |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | ton x km | 255.00 | 19.50 | 4,972.50 |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|  | SUB-TOTAL 11.2 |  |  |  |  | 166,140.00 |
| 11.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Meio fio c/sarjeta moldado "em loco" Tipo 2 DER - (consumo concreto 0,042 m³/m) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m | 750.00 | 35.10 | 26,325.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 11.3 |  |  |  |  | 26,325.00 |
| 11.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,0x1,00m) |  |  |  |  |  |
| 11.4.1 | - T 001- Vias - Rua S Felipe - entre S Jorge e S Simião | m² | 2.00 | 156.00 | 312.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 11.4 |  |  |  |  | 312.00 |
|  | TOTAL GERAL 11. - R$ |  |  |  | 357,289.60 | 357,289.60 |
| 12. | LOTE 12 - RUA MARIO MENDES MARQUES - VILA NOVA E RUA RAFAEL SORPILI |  |  |  |  |  |
| 12.1 | REDE DE DRENAGEM (GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Serviços iniciais - (Movimento de terra) |  |  |  |  |  |
| 12.1.1.1 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m³ | 1,040.00 | 15.00 | 15,600.00 |  |
| 12.1.1.2 | Reaterro mecânico sem Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m³ | 655.20 | 14.00 | 9,172.80 |  |
| 12.1.1.3 | Reaterro manual com Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m³ | 280.80 | 33.00 | 9,266.40 |  |
| 12.1.2 | Rede de galerias de águas pluviais, incluindo: fornecimento de tubos de concreto PB, assentamento e rejuntamento nos seguintes diâmetros: |  |  |  |  |  |
| 12.1.2.1 | Tubos com diâmetro - 0,40 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m | 220.00 | 84.50 | 18,590.00 |  |
| 12.1.2.2 | Tubos com diâmetro - 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m | 200.00 | 156.00 | 31,200.00 |  |
| 12.1.2.3 | Tubos com diâmetro - 0,80 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m | 100.00 | 247.00 | 24,700.00 |  |
| 12.1.3 | Poços e Caixas |  |  |  |  |  |
| 12.1.3.1 | Boca de Lobo c/ tampa FFº em alvenaria padrão PMA |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | ud | 18.00 | 1,430.00 | 25,740.00 |  |
| 12.1.3.2 | Poço de Visita - 0,40 / 0,60 m - c/tampão FF |  |  |  |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | ud | 4.00 | 1,560.00 | 6,240.00 |  |
| 12.1.3.3 | Caixa de Ligação 0,40 / 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | ud | 5.00 | 1,280.50 | 6,402.50 |  |
|  | SUB-TOTAL 12.1 |  |  |  |  | 146,911.70 |
| 12.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Escarif. E Remoção Mat. 1ª Cat. - Esp. 0,20 m - (DER -50.100) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 1º Cat. (DER - 42.500) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m³ | 560.00 | 11.70 | 6,552.00 |  |
| 12.2.2 | Extração de material 3a. cat.(DER 43001) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 3º Cat. (DER - 43.501) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m³ | 30.00 | 43.29 | 1,298.70 |  |
| 12.2.3 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) - Bota-dentro - (DER 53300) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m³ | 20.00 | 17.55 | 351.00 |  |
| 12.2.4 | Compactação aterro 95 % PN - esp. 0,20 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m³ | 560.00 | 3.51 | 1,965.60 |  |
| 12.2.5 | Regularização do Subleito |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m² | 2,800.00 | 2.21 | 6,188.00 |  |
| 12.2.6 | Base - Brita graduada - esp. 15 cm |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m³ | 420.00 | 117.00 | 49,140.00 |  |
| 12.2.7 | Imprimação c/ emulsão (CM -30) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m² | 2,800.00 | 4.81 | 13,468.00 |  |
| 12.2.8 | Capa - CBUQ - esp. 3 cm - Faixa "C" DER-PR. - consumo 0,075 ton/m² |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | ton | 210.00 | 257.40 | 54,054.00 |  |
| 12.2.9 | Transporte CBUQ - no Município de Apucarana - DMT - 15 km |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | ton x km | 210.00 | 19.50 | 4,095.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 12.2 |  |  |  |  | 137,112.30 |
| 12.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | Meio fio c/sarjeta moldado "em loco" Tipo 2 DER - (consumo concreto 0,042 m³/m) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m | 810.00 | 35.10 | 28,431.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 12.3 |  |  |  |  | 28,431.00 |
| 12.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,0x1,00m) |  |  |  |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
| 12.4.1 | - T 001- Rua Mario M Marques - entre Vila Nova e R Rafael Sorpili | m² | 2.00 | 156.00 | 312.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 12.4 |  |  |  |  | 312.00 |
|  | TOTAL GERAL 12. - R$ |  |  |  | 312,767.00 | 312,767.00 |
| 13. | LOTE 13 - RUA RIO JACARÉ - ENTRE RIO CANTU E RIO DA BULHA |  |  |  |  |  |
| 13.1 | REDE DE DRENAGEM (GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Serviços iniciais - (Movimento de terra) |  |  |  |  |  |
| 13.1.1.1 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m³ | 1,100.00 | 15.00 | 16,500.00 |  |
| 13.1.1.2 | Reaterro mecânico sem Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m³ | 693.00 | 14.00 | 9,702.00 |  |
| 13.1.1.3 | Reaterro manual com Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m³ | 297.00 | 33.00 | 9,801.00 |  |
| 13.1.2 | Rede de galerias de águas pluviais, incluindo: fornecimento de tubos de concreto PB, assentamento e rejuntamento nos seguintes diâmetros: |  |  |  |  |  |
| 13.1.2.1 | Tubos com diâmetro - 0,40 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m | 200.00 | 84.50 | 16,900.00 |  |
| 13.1.2.2 | Tubos com diâmetro - 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m | 300.00 | 156.00 | 46,800.00 |  |
| 13.1.2.3 | Tubos com diâmetro - 0,80 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m | 50.00 | 247.00 | 12,350.00 |  |
| 13.1.3 | Poços e Caixas |  |  |  |  |  |
| 13.1.3.1 | Boca de Lobo c/ tampa FFº em alvenaria padrão PMA |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | ud | 12.00 | 1,430.00 | 17,160.00 |  |
| 13.1.3.2 | Poço de Visita - 0,40 / 0,60 m - c/tampão FF |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | ud | 4.00 | 1,560.00 | 6,240.00 |  |
| 13.1.3.3 | Caixa de Ligação 0,40 / 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | ud | 8.00 | 1,280.50 | 10,244.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 13.1 |  |  |  |  | 145,697.00 |
| 13.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
| 13.2.1 | Escarif. E Remoção Mat. 1ª Cat. - Esp. 0,20 m - (DER -50.100) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 1º Cat. (DER - 42.500) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m³ | 540.00 | 11.70 | 6,318.00 |  |
| 13.2.2 | Extração de material 3a. cat.(DER 43001) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 3º Cat. (DER - 43.501) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m³ | 30.00 | 43.29 | 1,298.70 |  |
| 13.2.3 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) - Bota-dentro - (DER 53300) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m³ | 20.00 | 17.55 | 351.00 |  |
| 13.2.4 | Compactação aterro 95 % PN - esp. 0,20 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m³ | 540.00 | 3.51 | 1,895.40 |  |
| 13.2.5 | Regularização do Subleito |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m² | 2,700.00 | 2.21 | 5,967.00 |  |
| 13.2.6 | Base - Brita graduada - esp. 15 cm |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m³ | 405.00 | 117.00 | 47,385.00 |  |
| 13.2.7 | Imprimação c/ emulsão (CM -30) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m² | 2,700.00 | 4.81 | 12,987.00 |  |
| 13.2.8 | Capa - CBUQ - esp. 3 cm - Faixa "C" DER-PR. - consumo 0,075 ton/m² |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | ton | 202.50 | 257.40 | 52,123.50 |  |
| 13.2.9 | Transporte CBUQ - no Município de Apucarana - DMT - 15 km |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | ton x km | 202.50 | 19.50 | 3,948.75 |  |
|  | SUB-TOTAL 13.2 |  |  |  |  | 132,274.35 |
| 13.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 | Meio fio c/sarjeta moldado "em loco" Tipo 2 DER - (consumo concreto 0,042 m³/m) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m | 660.00 | 35.10 | 23,166.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 13.3 |  |  |  |  | 23,166.00 |
| 13.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,0x1,00m) |  |  |  |  |  |
| 13.4.1 | - T 001- Rua Jacaré - entre R Rio Cantu e Rio da Bulha | m² | 2.00 | 156.00 | 312.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 13.4 |  |  |  |  | 312.00 |
|  | TOTAL GERAL 13. - R$ |  |  |  | 301,449.35 | 301,449.35 |
| 14. | LOTE 14 - RUA JOSÉ R SANCHES E OUTRAS - JD. FLAMINGOS |  |  |  |  |  |
| 14.1 | REDE DE DRENAGEM (GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  |  |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
| 14.1.1 | Serviços iniciais - (Movimento de terra) |  |  |  |  |  |
| 14.1.1.1 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m³ | 440.00 | 15.00 | 6,600.00 |  |
| 14.1.1.2 | Reaterro mecânico sem Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m³ | 277.20 | 14.00 | 3,880.80 |  |
| 14.1.1.3 | Reaterro manual com Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m³ | 118.80 | 33.00 | 3,920.40 |  |
| 14.1.2 | Rede de galerias de águas pluviais, incluindo: fornecimento de tubos de concreto PB, assentamento e rejuntamento nos seguintes diâmetros: |  |  |  |  |  |
| 14.1.2.1 | Tubos com diâmetro - 0,40 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m | 220.00 | 84.50 | 18,590.00 |  |
| 14.1.2.2 | Tubos com diâmetro - 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m | 0.00 | 156.00 | 0.00 |  |
| 14.1.2.3 | Tubos com diâmetro - 0,80 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m | 0.00 | 247.00 | 0.00 |  |
| 14.1.3 | Poços e Caixas |  |  |  |  |  |
| 14.1.3.1 | Boca de Lobo c/ tampa FFº em alvenaria padrão PMA |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | ud | 14.00 | 1,430.00 | 20,020.00 |  |
| 14.1.3.2 | Poço de Visita - 0,40 / 0,60 m - c/tampão FF |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | ud | 3.00 | 1,560.00 | 4,680.00 |  |
| 14.1.3.3 | Caixa de Ligação 0,40 / 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | ud | 4.00 | 1,280.50 | 5,122.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 14.1 |  |  |  |  | 62,813.20 |
| 14.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 | Escarif. E Remoção Mat. 1ª Cat. - Esp. 0,20 m - (DER -50.100) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 1º Cat. (DER - 42.500) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m³ | 500.00 | 11.70 | 5,850.00 |  |
| 14.2.2 | Extração de material 3a. cat.(DER 43001) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 3º Cat. (DER - 43.501) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m³ | 30.00 | 43.29 | 1,298.70 |  |
| 14.2.3 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) - Bota-dentro - (DER 53300) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m³ | 20.00 | 17.55 | 351.00 |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
| 14.2.4 | Compactação aterro 95 % PN - esp. 0,20 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m³ | 500.00 | 3.51 | 1,755.00 |  |
| 14.2.5 | Regularização do Subleito |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m² | 2,500.00 | 2.21 | 5,525.00 |  |
| 14.2.6 | Base - Brita graduada - esp. 15 cm |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m³ | 375.00 | 117.00 | 43,875.00 |  |
| 14.2.7 | Imprimação c/ emulsão (CM -30) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m² | 2,500.00 | 4.81 | 12,025.00 |  |
| 14.2.8 | Capa - CBUQ - esp. 3 cm - Faixa "C" DER-PR. - consumo 0,075 ton/m² |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | ton | 187.50 | 257.40 | 48,262.50 |  |
| 14.2.9 | Transporte CBUQ - no Município de Apucarana - DMT - 15 km |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | ton x km | 187.50 | 19.50 | 3,656.25 |  |
|  | SUB-TOTAL 14.2 |  |  |  |  | 122,598.45 |
| 14.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |
| 14.3.1 | Meio fio c/sarjeta moldado "em loco" Tipo 2 DER - (consumo concreto 0,042 m³/m) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m | 580.00 | 35.10 | 20,358.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 14.3 |  |  |  |  | 20,358.00 |
| 14.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,0x1,00m) |  |  |  |  |  |
| 14.4.1 | - T 001- Rua José R Sanches e Outras - Jd. Flamingos | m² | 2.00 | 156.00 | 312.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 14.4 |  |  |  |  | 312.00 |
|  | TOTAL GERAL 14. - R$ |  |  |  | 206,081.65 | 206,081.65 |
| 15. | LOTE 15 - RUA JONAS MATULAITS E OUTRAS - JD. N HORIZONTE |  |  |  |  |  |
| 15.1 | REDE DE DRENAGEM (GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS) |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 | Serviços iniciais - (Movimento de terra) |  |  |  |  |  |
| 15.1.1.1 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m³ | 1,240.00 | 15.00 | 18,600.00 |  |
| 15.1.1.2 | Reaterro mecânico sem Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m³ | 781.20 | 14.00 | 10,936.80 |  |
| 15.1.1.3 | Reaterro manual com Apiloamento |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m³ | 334.80 | 33.00 | 11,048.40 |  |
| 15.1.2 | Rede de galerias de águas pluviais, incluindo: fornecimento de tubos de concreto PB, assentamento e rejuntamento nos seguintes diâmetros: |  |  |  |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
| 15.1.2.1 | Tubos com diâmetro - 0,40 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m | 360.00 | 84.50 | 30,420.00 |  |
| 15.1.2.2 | Tubos com diâmetro - 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m | 180.00 | 156.00 | 28,080.00 |  |
| 15.1.2.3 | Tubos com diâmetro - 0,80 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m | 80.00 | 247.00 | 19,760.00 |  |
| 15.1.3 | Poços e Caixas |  |  |  |  |  |
| 15.1.3.1 | Boca de Lobo c/ tampa FFº em alvenaria padrão PMA |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | ud | 26.00 | 1,430.00 | 37,180.00 |  |
| 15.1.3.2 | Poço de Visita - 0,40 / 0,60 m - c/tampão FF |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | ud | 6.00 | 1,560.00 | 9,360.00 |  |
| 15.1.3.3 | Caixa de Ligação 0,40 / 0,60 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | ud | 10.00 | 1,280.50 | 12,805.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 15.1 |  |  |  |  | 178,190.20 |
| 15.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |
| 15.2.1 | Escarif. E Remoção Mat. 1ª Cat. - Esp. 0,20 m - (DER -50.100) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 1º Cat. (DER - 42.500) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m³ | 1,200.00 | 11.70 | 14,040.00 |  |
| 15.2.2 | Extração de material 3a. cat.(DER 43001) e Escavação, Carga e Transp. DMT-5 km - Mat. 3º Cat. (DER - 43.501) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m³ | 30.00 | 43.29 | 1,298.70 |  |
| 15.2.3 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) - Bota-dentro - (DER 53300) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m³ | 20.00 | 17.55 | 351.00 |  |
| 15.2.4 | Compactação aterro 95 % PN - esp. 0,20 m |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m³ | 1,200.00 | 3.51 | 4,212.00 |  |
| 15.2.5 | Regularização do Subleito |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m² | 6,000.00 | 2.21 | 13,260.00 |  |
| 15.2.6 | Base - Brita graduada - esp. 15 cm |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m³ | 900.00 | 117.00 | 105,300.00 |  |
| 15.2.7 | Imprimação c/ emulsão (CM -30) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m² | 6,000.00 | 4.81 | 28,860.00 |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | SERVIÇOS / LOCAIS | UNID | QUANT. | UNIT. | PARCIAL | TOTAL |
| 15.2.8 | Capa - CBUQ - esp. 3 cm - Faixa "C" DER-PR. - consumo 0,075 ton/m² |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | ton | 450.00 | 257.40 | 115,830.00 |  |
| 15.2.9 | Transporte CBUQ - no Município de Apucarana - DMT - 15 km |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | ton x km | 450.00 | 19.50 | 8,775.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 15.2 |  |  |  |  | 291,926.70 |
| 15.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |
| 15.3.1 | Meio fio c/sarjeta moldado "em loco" Tipo 2 DER - (consumo concreto 0,042 m³/m) |  |  |  |  |  |
|  | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m | 1,560.00 | 35.10 | 54,756.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 15.3 |  |  |  |  | 54,756.00 |
| 14.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,0x1,00m) |  |  |  |  |  |
| 14.4.1 | - T 001- Rua Jonas Matulaits e Outras - Jd. N Horizonte | m² | 2.00 | 156.00 | 312.00 |  |
|  | SUB-TOTAL 15.4 |  |  |  |  | 312.00 |
|  | TOTAL GERAL 15. - R$ |  |  |  | 525,184.90 | 525,184.90 |
|  | TOTAL - R$ | 2,594,699.05 |
| QUADRO RESUMO - GERAL |  |
| ITEM | LOCAL / BAIRRO - SERVIÇOS |  | VALOR PARCIAL | VALOR P/LOTE |  |
| 01. | LOTE 01 - LOTEAMENTO VILA ACACIAS - DISTRITO DE VILA REIS |  |  | 127,910.31 |  |
| 01.1 | Drenagem |  | 24,749.46 |  |  |
| 01.2 | Pavimentação |  | 83,894.85 |  |  |
| 01.3 | Drenagem - Superficial |  | 18,954.00 |  |  |
| 01.4 | Placa de obra |  | 312.00 |  |  |
| 02. | LOTE 02 - JARDIM IGUATEMI - RUA BENEVIDES MESQUITA |  |  | 147,509.88 |  |
| 01.1 | Drenagem |  | 46,843.47 |  |  |
| 01.2 | Pavimentação |  | 84,910.41 |  |  |
| 01.3 | Drenagem - Superficial |  | 15,444.00 |  |  |
| 01.4 | Placa de obra |  | 312.00 |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | LOCAL / BAIRRO - SERVIÇOS |  | VALOR PARCIAL | VALOR P/LOTE |  |  |
| 03. | LOTE 03 - RUA RIO GRANDE DO SUL - (LOT. VILA MINAS GERAIS). |  |  | 63,164.14 |  |
| 02.1 | Drenagem |  | 27,618.76 |  |  |
| 02.2 | Pavimentação |  | 29,968.38 |  |  |
| 02.3 | Drenagem - Superficial |  | 5,265.00 |  |  |
| 02.4 | Placa de obra |  | 312.00 |  |  |
| 04. | LOTE 04 -RECAPE RUA GRANDE ALEXANDRE |  |  | 79,015.30 |  |
| 04.1 | Recape |  | 79,015.30 |  |  |
| 05. | LOTE 05 - TV AMÉRICA |  |  | 47,038.17 |  |
| 05.1 | Drenagem |  | 8,219.02 |  |  |
| 05.2 | Pavimentação |  | 32,189.16 |  |  |
| 05.3 | Drenagem - Superficial |  | 6,318.00 |  |  |
| 05.4 | Placa de obra |  | 312.00 |  |  |
| 06. | LOTE 06 - RUA JEFFERSON BOIÇA - JD. CATUAÍ (LIGAÇÃO - RUA J. F SOBRNHO) |  |  | 120,898.90 |  |
| 06.1 | Drenagem |  | 30,478.76 |  |  |
| 06.2 | Pavimentação |  | 77,472.14 |  |  |
| 06.3 | Drenagem - Superficial |  | 12,636.00 |  |  |
| 06.4 | Placa de obra |  | 312.00 |  |  |
| 07. | LOTE 07 - RUA GUARARAPES - JD. FRANCA - RUA RIOS DOS PATOS |  |  | 41,121.93 |  |
| 07.1 | Drenagem |  | 9,404.20 |  |  |
| 07.2 | Pavimentação |  | 26,140.73 |  |  |
| 07.3 | Drenagem - Superficial |  | 5,265.00 |  |  |
| 07.4 | Placa de obra |  | 312.00 |  |  |
| 08. | LOTE 08 - ESTRADA DO BARREIRO - GLEBA N. UKRANIA (DA ESTRADA APUC - R BOM + 250,00 M) | 83,064.48 |  |
| 08.1 | Pavimentação |  | 82,544.48 |  |  |
| 08.2 | Drenagem - Superficial |  | 520.00 |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | LOCAL / BAIRRO - SERVIÇOS |  | VALOR PARCIAL | VALOR P/LOTE |  |  |
| 09. | LOTE 09 - ESTRADA BILOT (BR 369 + 350 metros) |  |  | 99,287.37 |  |
| 09.1 | Drenagem |  | 98,351.37 |  |  |
| 09.2 | Pavimentação |  | 936.00 |  |  |
| 10. | LOTE 10 - REDE DE DRENAGEM - JD TIBAGI - LOT. BELVEDERE |  |  | 82,916.08 |  |
| 10.1 | Drenagem |  | 82,916.08 |  |  |
| 11. | LOTE 11 - RUA S. FELIPE - ENTRE R. S JORGE E S. SIMIÃO - N HAB D ROMEU ALBERTI |  | 357,289.60 |  |
| 11.1 | Drenagem |  | 164,512.60 |  |  |
| 11.2 | Pavimentação |  | 166,140.00 |  |  |
| 11.3 | Drenagem - Superficial |  | 26,325.00 |  |  |
| 11.4 | Placa de obra |  | 312.00 |  |  |
| 12. | LOTE 12 - RUA MARIO MENDES MARQUES - VILA NOVA E RUA RAFAEL SORPILI |  |  | 312,767.00 |  |
| 12.1 | Drenagem |  | 146,911.70 |  |  |
| 12.2 | Pavimentação |  | 137,112.30 |  |  |
| 12.3 | Drenagem - Superficial |  | 28,431.00 |  |  |
| 12.4 | Placa de obra |  | 312.00 |  |  |
| 13. | LOTE 13 - RUA RIO JACARÉ - ENTRE RIO CANTU E RIO DA BULHA |  |  | 301,449.35 |  |
| 13.1 | Drenagem |  | 145,697.00 |  |  |
| 13.2 | Pavimentação |  | 132,274.35 |  |  |
| 13.3 | Drenagem - Superficial |  | 23,166.00 |  |  |
| 13.4 | Placa de obra |  | 312.00 |  |  |
| 14. | LOTE 14 - RUA JOSÉ R SANCHES E OUTRAS - JD. FLAMINGOS |  |  | 206,081.65 |  |
| 14.1 | Drenagem |  | 62,813.20 |  |  |
| 14.2 | Pavimentação |  | 122,598.45 |  |  |
| 14.3 | Drenagem - Superficial |  | 20,358.00 |  |  |
| 14.4 | Placa de obra |  | 312.00 |  |  |

| MUNICÍPIO DE APUCARANA | PLANILHA GERAL - QUANTIDADES E PREÇOS |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  | SINAPI - BASE - Julho/15 - C/DESONERAÇÃO |
| ITEM | LOCAL / BAIRRO - SERVIÇOS |  | VALOR PARCIAL | VALOR P/LOTE |  |  |
| 15. | LOTE 15 - RUA JONAS MATULAITS E OUTRAS - JD. N HORIZONTE |  |  | 525,184.90 |  |
| 15.1 | Drenagem |  | 178,190.20 |  |  |
| 15.2 | Pavimentação |  | 291,926.70 |  |  |
| 15.3 | Drenagem - Superficial |  | 54,756.00 |  |  |
| 15.4 | Placa de obra |  | 312.00 |  |  |
|  | TOTAL GERAL - 15 - (QUINZE) LOTES |  | 2,594,699.05 | 2,594,699.05 | 2,594,699.05 |
|  |  |  |  |  | - |  |
|  | Apucarana, 21 de outubro de 2.015. |  |  |  |  |  |
|  | Responsável pela Elaboração do Orçamento |  |  |  |  |  |
|  | Eng. Civil - Herivelto Moreno - CREA PR-16.355/D |  |  |  |  |  |

| MUNICÍPIO:- APUCARANA - ESTADO DO PARANÁ | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- | --- |
| OBRA - | PROJETO GLOBAL - VILA ACÁCIAS E OUTROS 14 (QUATORZE) LOCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PESO | VALOR - OBRAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | E SERV. - R$ | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 01. | VILA DAS ACACIAS - DIST. VILA REIS | 4.93 | 127,910.31 | 10.00 | 12,791.03 | 10.00 | 12,791.03 | 10.00 | 12,791.03 | 10.00 | 12,791.03 | 10.00 | 12,791.03 | 10.00 | 12,791.03 | 10.00 | 12,791.03 | 10.00 | 12,791.03 | 10.00 | 12,791.03 | 10.00 | 12,791.03 |
| 02. | JD. IGUATEMI - R BENEVIDES MESQUITA | 5.69 | 147,509.88 | 10.00 | 14,750.99 | 10.00 | 14,750.99 | 10.00 | 14,750.99 | 10.00 | 14,750.99 | 10.00 | 14,750.99 | 10.00 | 14,750.99 | 10.00 | 14,750.99 | 10.00 | 14,750.99 | 10.00 | 14,750.99 | 10.00 | 14,750.99 |
| 03. | RUA RIO GRANDE DO SUL | 2.43 | 63,164.14 | 10.00 | 6,316.41 | 10.00 | 6,316.41 | 10.00 | 6,316.41 | 10.00 | 6,316.41 | 10.00 | 6,316.41 | 10.00 | 6,316.41 | 10.00 | 6,316.41 | 10.00 | 6,316.41 | 10.00 | 6,316.41 | 10.00 | 6,316.41 |
| 04. | GRANDE ALEXANDRE | 3.05 | 79,015.30 | 10.00 | 7,901.53 | 10.00 | 7,901.53 | 10.00 | 7,901.53 | 10.00 | 7,901.53 | 10.00 | 7,901.53 | 10.00 | 7,901.53 | 10.00 | 7,901.53 | 10.00 | 7,901.53 | 10.00 | 7,901.53 | 10.00 | 7,901.53 |
| 05. | TV- AMERICA | 1.81 | 47,038.17 | 10.00 | 4,703.82 | 10.00 | 4,703.82 | 10.00 | 4,703.82 | 10.00 | 4,703.82 | 10.00 | 4,703.82 | 10.00 | 4,703.82 | 10.00 | 4,703.82 | 10.00 | 4,703.82 | 10.00 | 4,703.82 | 10.00 | 4,703.82 |
| 06. | RUA JEFFERSON BOIÇA - JD. CATUAÍ | 4.66 | 120,898.90 | 10.00 | 12,089.89 | 10.00 | 12,089.89 | 10.00 | 12,089.89 | 10.00 | 12,089.89 | 10.00 | 12,089.89 | 10.00 | 12,089.89 | 10.00 | 12,089.89 | 10.00 | 12,089.89 | 10.00 | 12,089.89 | 10.00 | 12,089.89 |
| 07. | RUA GUARARAPES - R. CAPANEMA | 1.58 | 41,121.93 | 10.00 | 4,112.19 | 10.00 | 4,112.19 | 10.00 | 4,112.19 | 10.00 | 4,112.19 | 10.00 | 4,112.19 | 10.00 | 4,112.19 | 10.00 | 4,112.19 | 10.00 | 4,112.19 | 10.00 | 4,112.19 | 10.00 | 4,112.19 |
| 08. | ESTRADA BARREIRO N. UKRANIA | 3.20 | 83,064.48 | 10.00 | 8,306.45 | 10.00 | 8,306.45 | 10.00 | 8,306.45 | 10.00 | 8,306.45 | 10.00 | 8,306.45 | 10.00 | 8,306.45 | 10.00 | 8,306.45 | 10.00 | 8,306.45 | 10.00 | 8,306.45 | 10.00 | 8,306.45 |
| 09. | ESTRADA BILOT | 3.83 | 99,287.37 | 10.00 | 9,928.74 | 10.00 | 9,928.74 | 10.00 | 9,928.74 | 10.00 | 9,928.74 | 10.00 | 9,928.74 | 10.00 | 9,928.74 | 10.00 | 9,928.74 | 10.00 | 9,928.74 | 10.00 | 9,928.74 | 10.00 | 9,928.74 |
| 10. | REDE DRENAGEM - JD. TIBAGI | 3.20 | 82,916.08 | 10.00 | 8,291.61 | 10.00 | 8,291.61 | 10.00 | 8,291.61 | 10.00 | 8,291.61 | 10.00 | 8,291.61 | 10.00 | 8,291.61 | 10.00 | 8,291.61 | 10.00 | 8,291.61 | 10.00 | 8,291.61 | 10.00 | 8,291.61 |
| 11. | RUA SÃO FELIPE - SOM ROMEU ALBERTI | 13.77 | 357,289.60 | 10.00 | 35,728.96 | 10.00 | 35,728.96 | 10.00 | 35,728.96 | 10.00 | 35,728.96 | 10.00 | 35,728.96 | 10.00 | 35,728.96 | 10.00 | 35,728.96 | 10.00 | 35,728.96 | 10.00 | 35,728.96 | 10.00 | 35,728.96 |
| 12. | RUA MARIO M MARQUES | 12.05 | 312,767.00 | 10.00 | 31,276.70 | 10.00 | 31,276.70 | 10.00 | 31,276.70 | 10.00 | 31,276.70 | 10.00 | 31,276.70 | 10.00 | 31,276.70 | 10.00 | 31,276.70 | 10.00 | 31,276.70 | 10.00 | 31,276.70 | 10.00 | 31,276.70 |
| 13. | RUA RIO JACARÉ - LOT. SOL NASCENTE | 11.62 | 301,449.35 | 10.00 | 30,144.94 | 10.00 | 30,144.94 | 10.00 | 30,144.94 | 10.00 | 30,144.94 | 10.00 | 30,144.94 | 10.00 | 30,144.94 | 10.00 | 30,144.94 | 10.00 | 30,144.94 | 10.00 | 30,144.94 | 10.00 | 30,144.94 |
| 14. | RUA JOSÉ R SANCHES E OU - JD. FLAMINGOS | 7.94 | 206,081.65 | 10.00 | 20,608.17 | 10.00 | 20,608.17 | 10.00 | 20,608.17 | 10.00 | 20,608.17 | 10.00 | 20,608.17 | 10.00 | 20,608.17 | 10.00 | 20,608.17 | 10.00 | 20,608.17 | 10.00 | 20,608.17 | 10.00 | 20,608.17 |
| 15. | RUA JONAS MATULAITS - JD. N HORIZONTE | 20.24 | 525,184.90 | 10.00 | 52,518.49 | 10.00 | 52,518.49 | 10.00 | 52,518.49 | 10.00 | 52,518.49 | 10.00 | 52,518.49 | 10.00 | 52,518.49 | 10.00 | 52,518.49 | 10.00 | 52,518.49 | 10.00 | 52,518.49 | 10.00 | 52,518.49 |
|  | PARCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACUMULADO | 100.00 | 2,594,699.05 | 10.00 | 259,469.91 | 10.00 | 259,469.91 | 10.00 | 259,469.91 | 10.00 | 259,469.91 | 10.00 | 259,469.91 | 10.00 | 259,469.91 | 10.00 | 259,469.91 | 10.00 | 259,469.91 | 10.00 | 259,469.91 | 10.00 | 259,469.91 |
| % | ACUMULADO | 100.00 | 2,594,699.05 | 10.00 | 259,469.91 | 20.00 | 518,939.81 | 30.00 | 778,409.72 | 40.00 | 1,037,879.62 | 50.00 | 1,297,349.53 | 60.00 | 1,556,819.43 | 70.00 | 1,816,289.34 | 80.00 | 2,075,759.24 | 90.00 | 2,335,229.15 | 100.00 | 2,594,699.05 |
|  | Apucarana, 21 de outubro de 2.015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eng. Civil - Herivelto Moreno - CREA PR 16.355-D |

ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO

GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS – DRENAGEM URBANA

###### MEMORIAL DESCRITIVO

O PRESENTE MEMORIAL DESCRITIVO SEGUE AS NORMAS ELABORADAS PELA SUDERSHA – SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO PARANÁ / SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – ÓRGÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PARA ÁREA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONTROLE DE EROSÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL.

OS PARÂMETROS DESCRITOS SÃO NORMAS E INSTRUÇÕES GERAIS ELABORADAS POR ESTA AUTARQUIA, ADOTADOS PELO MUNICÍPIO DE APUCARANA.

1 – MATERIAIS A EMPREGAR

TODOS OS MATERIAIS A SEREM EMPREGADO NA OBRA DEVERÃO SER NOVOS, COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE E SATISFAZER RIGOROSAMENTE A ESTAS ESPECIFICAÇÕES.

O EMPREGO DE QUALQUER MATERIAL BÁSICO ESTARÁ SUJEITO À FISCALIZAÇÃO, QUE DECIDIRÁ SOBRE A SUA UTILIZAÇÃO, FACE ÀS NORMAS BRASILEIRAS (NB), OU LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS CREDENCIADOS.

O EXECUTOR SE OBRIGA A RETIRAR DO CANTEIRO TODO E QUALQUER MATERIAL IMPUGNADO PELA FISCALIZAÇÃO.

QUANDO AS CONDIÇÕES LOCAIS TORNAREM ACONSELHÁVEIS A ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL, ESTA SOMENTE PODERÁ OCORRER MEDIANTE AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA FISCALIZAÇÃO.

2 – DOS SERVIÇOS

O PROJETO DEVERÁ SER RESPEITADO EM TODAS AS SUAS DETERMINAÇÕES E AS MODIFICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS DEVERÃO SER NOTIFICADAS, POR ESCRITO, COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA PARA QUE A FISCALIZAÇÃO TOME CONHECIMENTO E AUTORIZE.

A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER FEITA SEGUNDO ESTAS ESPECIFICAÇÕES E OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.

A MÃO DE OBRA DEVERÁ SER REALIZADA POR OPERÁRIOS ESPECIALIZADOS, FICANDO INTEIRAMENTE A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO IMPUGNAR QUALQUER TRABALHO EM EXECUÇÃO QUE OBEDEÇA ÀS CONDIÇÕES AQUI IMPOSTAS.

A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SERÁ FEITA POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO PERTENCENTE AOS QUADROS DA PREFEITURA OU POR PROFISSIONAL E/OU EMPRESAS QUALIFICADOS CONTRATADOS PELA PREFEITURA PARA ESTA FINALIDADE.

2.1 - LOCAÇÃO DOS COLETORES

DE POSSE DAS PLANTAS INTEGRANTES DO PROJETO DAS OBRAS, DEVE-SE INICIALMENTE, PROCEDER À LOCAÇÃO DOS EIXOS DOS COLETORES, PARTINDO EM CADA TRECHO, DE JUSANTE PARA MONTANTE E UTILIZANDO-SE DE APARELHAGEM APROPRIADA.

OS SERVIÇOS DE REFERENCIA SERÃO ASSINALADOS POR MEIO DE MARCOS ADEQUADOS QUE SERÃO ASSENTADOS DE 20 EM 20 METROS E DEVIDAMENTE AMARRADOS A TESTEMUNHAS PERMANENTES, DE MODO A FICAREM BEM FIXADOS.

A LOCAÇÃO DOS COLETORES SERÁ SOB O EIXO DA VIA PÚBLICA

O RECOBRIMENTO MÍNIMO SUGERIDO É DE 1,00 M (SOBRE A GERATRIZ EXTERNA SUPERIOR DO TUBO) E AINDA A CONDIÇÃO DE QUE POSSIBILITE A LIGAÇÃO DAS CANALIZAÇÕES DE ESCOAMENTO DAS BOCAS DE LOBO, CUJO RECOBRIMENTO MÍNIMO É DE 0,60 M. COMO PROFUNDIDADE MÁXIMA PODE SE ADOTAR O VALOR DE 5,00 METROS, REFERIDA A GERATRIZ EXTERNA INFERIOR DO TUBO.

2.2 – DA ESCAVAÇÃO

OS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO POR MEIOS MANUAIS OU MECÂNICOS, SEMPRE SERÃO OPERADOS DE CONFORMIDADE COM AS DECLIVIDADES E COTAS CONTIDAS NOS PERFIS COLETORES OU RAMAIS.

AS ESCAVAÇÕES PARA COLETORES E EMISSÁRIOS SERÃO FEITAS EM TALUDES DE (2:1) DUAS VEZES A PROFUNDIDADE PARA UMA VEZ A LARGURA DA VALA. AS VALAS PARA AS LIGAÇÕES DAS BOCAS DE LOBO COM OS POÇOS DE VISITA TERÃO SEUS TALUDES NA VERTICAL. AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO PERMANECER ABERTAS DURANTE O MENOR TEMPO POSSÍVEL.

O SENTIDO DAS ESCAVAÇÕES DEVERÁ SER ADOTADO DE JUSANTE PARA MONTANTE.

2.3 – DO REATERRO

TRINTA POR CENTO DA VALA DEVERÁ SER PREENCHIDA COM MATERIAL CUIDADOSAMENTE SELECIONADO, APLICADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE VINTE CENTÍMETROS DE ESPESSURA. ESPECIAL CUIDADO DEVERÁ SER TOMADO PARA O PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS SOB OS TUBOS, PRINCIPALMENTE QUANDO ESTE FOR PONTA E BOLSA.

O RESTANTE DO REATERRO DEVERÁ SER EXECUTADO SEM APILOAMENTO MANUAL, MAS DE FORMA A QUE RESULTE DENSIDADE APROXIMADAMENTE IGUAL À DO SOLO DAS PAREDES DA VALA.

EM AMBOS OS CASOS, O REATERRO DEVERÁ SER REALIZADO COM SOLO HOMOGÊNEO, ISENTO DE MATERIAIS ORGÂNICOS E OUTRAS IMPUREZAS QUE COMPROMETAM A COMPACTAÇÃO.

2.4 – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

PRONTA A ABERTURA DA VALA, DEVE-SE PROCEDER AO NIVELAMENTO DA MESMA, SENDO QUE PODERÁ SER SEGUIDO O SEGUINTE PROCESSO:

DE POSSE DOS MARCOS DE REFERENCIA DE NÍVEL E DECLIVIDADES, CRAVAM-SE ESTACAS NOS DOIS LADOS DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS, LIGANDO-SE POR MEIO DE TRAVESSAS LATERAIS DEVIDAMENTE NIVELADAS. ISTO FEITO ESTICA-SE NO SENTIDO LONGITUDINAL DA VALA UM FIO DE NAYLON, SOBRE AS TRAVESSAS DAS DIVERSAS SEÇÕES E QUE PERMITIRÁ, COM UMA VARA DE MEDIDA, VERIFICAR A DECLIVIDADE NOS DIVERSOS PONTOS DO TRECHO CONSIDERADO. OS APOIOS DO FIO DE NAYLON NUNCA DEVERÃO SER SUPERIORES A 10 METROS.

2.5 – DA CARGA E DESCARGA DOS TUBOS

A CARGA E DESCARGA DOS TUBOS DEVERÃO SER FEITAS CUIDADOSAMENTE, UTILIZANDO-SE DE CABO DE AÇO, CORRENTE OU GANCHO METÁLICO EVITANDO-SE CHOQUES E, SOBRETUDO, NÃO OS ATIRANDO DE CIMA DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE.

OS TUBOS DEVERÃO SER DESCARREGADOS AO LADO DAS VALAS, PRÓXIMO AO LOCAL DE ASSENTAMENTO, A FIM DE SE EVITAR O ARRASTE POR GRANDES DISTANCIA.

2.6 – DO ASSENTAMENTO DOS TUBOS

PARA O ASSENTAMENTO DEVERÃO SER OBEDECIDOS OS SEGUINTES ITENS:

A-) O TERRENO SOBRE O QUAL O TUBO SERÁ ASSENTADO DEVERÁ SER FIRME, APRESENTAR RESISTÊNCIA UNIFORME E, TANTO QUANTO POSSÍVEL, SER CONSTITUÍDO DE MATERIAL PLÁSTICO.

NAS OCASIÕES EM QUE O LEITO DA VALA SE APRESENTAR COM ROCHA DEVERÁ SER PREPARADO UMA BASE DE ARGILA APILOADA, COM CERCA DE 15 CM DE ESPESSURA, SOBRE A QUAL OS TUBOS SERÃO ASSENTADOS.

SE O FUNDO DA VALA FOR ÚMIDO E LAMACENTO, O ESGOTAMENTO DA VALA SERÁ FEITO POR DRENAGEM, USANDO-SE DRENOS LATERAIS OU EM FORMA DE ESPINHA DE PEIXE, CONFORME A GRAVIDADE DO PROBLEMA. EM CASOS EXTREMOS PODERÁ OPTAR PELA EXECUÇÃO DE UM COLCHÃO DE PEDRA AMARROADA, SENDO QUE SOBRE O EMPEDRAMENTO PROCEDE-SE COM ACIMA DESCRITO.

B-) DEVERÃO SER OBSERVADAS ATENTAMENTE AS COTAS E DECLIVIDADES EM CADA TRECHO.

2.7 – DO REJUNTAMENTO DOS TUBOS

ANTES DA EXECUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE REJUNTAMENTO, DEVE SER VERIFICADO SE AS EXTREMIDADES DOS TUBOS ESTÃO PERFEITAMENTE LIMPAS.

QUANDO SE TRATAR DE TUBULAÇÃO TIPO PONTA E BOLSA, A PONTA DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE CENTRADA EM RELAÇÃO À BOLSA.

O MATERIAL DE ENCHIMENTO DAS JUNTAS QUE EXTRAVASAR PARA O INTERIOR DO TUBO DEVERÁ SER RETIRADO.

O MATERIAL DE ENCHIMENTO DAS JUNTAS QUE EXTRAVASAR PARA O INTERIOR DO TUBO DEVERÁ SER RETIRADO.

OS TUBOS DEVERÃO SER REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 EM VOLUME.

2.8 – DOS POÇOS DE VISITA E DE QUEDA.

O POÇO DE VISITA TEM A FUNÇÃO DE PERMITIR O ACESSO ÀS CANALIZAÇÕES, PARA EFEITO DE LIMPEZA E INSPEÇÃO, DE MODO QUE POSSA A MANTÊ-LAS EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO.

SUA LOCAÇÃO E SUGERIDA NOS PONTOS DE MUDANÇA DE DIREÇÃO, CRUZAMENTO DE RUAS (REUNIÃO DE VÁRIOS COLETORES) MUDANÇA DE DECLIVIDADE E MUDANÇA DE DIÂMETRO. O ESPAÇAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO É DE 120 METROS.

QUANDO A DIFERENÇA DE NÍVEL ENTRE O TUBO AFLUENTE E O EFLUENTE FOR SUPERIOR A 0,70 M, O POÇO DE VISITA É DENOMINADO DE POÇO DE QUEDA.

OS POÇOS DE VISITA, NORMALMENTE SÃO CONSTITUÍDOS DE DUAS PARTES:

- A CÂMARA DE TRABALHO, CUJAS DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM PERMITIR A INSERÇÃO DE UM CIRCULO DE 1,10 M DE DIÂMETRO. DEVERÁ TER MAIOR ALTURA POSSÍVEL, A FIM DE PERMITIR O TRABALHO EM SEU INTERIOR.

- A CÂMARA DE ACESSO OU CHAMINÉ DE ENTRADA, CUJAS DIMENSÕES QUE SUPORTARÁ O TAMPÃO NA SUA PARTE SUPERIOR, TERÁ 1,00 M DE ALTURA MÁXIMA.

OS POÇOS DE VISITA SERÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS QUANDO O DIÂMETRO DO TUBO FOR MENOR OU IGUAL A O, 80M E ALTURA DE ESCAVAÇÃO FOR MENOR OU IGUAL A 3,5 M. NOS DEMAIS CAOS OS POÇOS DE VISITA SERÃO EM CONCRETO ARMADO.

PARA A DESCIDA AO FUNDO DOS POÇOS DE VISITA DEVERÃO SER IMPLANTADAS NAS PAREDES, DURANTE A CONSTRUÇÃO, DEGRAUS EM FERRO FUNDIDO, COM DISTANCIA VERTICAL DE NO MÁXIMO DE 0,30M.

2.9 – DAS BOCAS-DE-LOBO

É O ELEMENTO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA QUE VISA A CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E A SUA CONDUÇÃO À REDE COLETORA.

AS BOCAS-DE-LOBO SERÃO EXECUTADAS EM ALVENARIAS DE TIJOLOS MACIÇOS, NAS DIMENSÕES DE PROJETO,

A LOCAÇÃO DAS BOCAS-DE-LOBO OBEDECE ÀS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

A-) SERÃO LOCADAS EM AMBOS OS LADOS DA RUA QUANDO A SATURAÇÃO DA SARJETA O REQUERER, OU QUANDO FOR ULTRAPASSADA A SUA CAPACIDADE DE ENGOLIMENTO;

B-) SERÃO LOCADAS NOS PONTOS MAIS BAIXOS DAS QUADRAS;

C-) RECOMENDA-SE ADOTAR UM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 60 METROS ENTRE AS BOCAS-DE-LOBO, CASO NÃO SEJA ANALISADA A CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DA SARJETA;

D-) A MELHOR SOLUÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DAS BOCAS-DE-LOBO É EM PONTOS POUCO A MONTANTE DE CADA FAIXA DE CRUZAMENTO USADA PELOS PEDESTRES, JUNTO ÀS ESQUINAS.

2.10 – DAS CAIXAS DE LIGAÇÃO

AS CAIXAS DE LIGAÇÃO SÃO UTILIZADAS QUANDO SE FAZ NECESSÁRIA À LOCAÇÃO DE BOCAS DE LOBO INTERMEDIARIA OU PARA EVITAR A CHEGADA NUM MESMO POÇO DE VISITA DE MAIS DE QUATRO TUBULAÇÕES.

SUA FUNÇÃO É SIMILAR AO DO BALÃO DOS POÇOS DE VISITA E SE DIFERENCIAM DESTES POR NÃO SEREM VISITÁVEIS (AUSÊNCIA DE CHAMINÉ).

AS CAIXAS DE LIGAÇÃO SERVEM PARA A INTERLIGAÇÃO DAS REDES DAS BOCAS-DE-LOBO COM A REDE COLETORA E, SERÃO EXECUTADAS EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS QUANDO O DIÂMETRO DA REDE COLETORA FOR MENOR OU IGUAL A 1,00 METRO.

2.11 – DAS VIGAS DE APOIO DOS TUBOS.

NAS EXTREMIDADES DAS TUBULAÇÕES SERÃO EXECUTADAS VIGAS LONGITUDINAIS, COM BERÇO EM FORMA DE Y, PARA O APOIO AOS TUBOS TERMINAIS.

ESTA VIGA TEM A FINALIDADE DE EVITAR O DESLOCAMENTO DOS ÚLTIMOS TUBOS, PELO ARRASTE INTERNO PROVOCADO PELO ATRITO DA ÁGUA COM AS PAREDES DO TUBO, BEM COMO PARA EVITAR A EROSÃO RETROCEDENTE NA PONTA DA REDE, UMA VEZ QUE ESTAS VIGAS DEVERÃO SER ESTAQUEADAS.

A VIGA SERÁ EXECUTADA EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSÕES DETERMINADAS NO PROJETO, E SERÁ APOIADA EM DOIS BLOCOS DE ESTACAS.

PARA REDES DE TUBOS COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 1,00M OS BLOCOS SERÃO DE DUAS ESTACAS E PARA DIÂMETRO MAIOR QUE 1,00 METRO OS BLOCOS SERÃO DE TRÊS ESTACAS.

AS ESTACAS TERÃO PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 3,00 METROS.

OS TUBOS SERÃO FIXADOS NAS VIGAS POR MEIO DE CABOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE MEIA POLEGADA, REVESTIDOS COM TUBO PLÁSTICO PARA EVITAR A CORROSÃO.

2.12 - DISSIPADORES

AS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS UTILIZADAS PARA A DISSIPAÇÃO DA ENERGIA NAS EXTREMIDADES DOS EMISSÁRIOS EM TUBULAÇÕES DE CONCRETO SÃO DO TIPO DE IMPACTO E DE MERGULHO

2.13 – SARJETAS

AS SARJETAS DEVEM OBEDECER A UMA DECLIVIDADE TRANSVERSAL DE 2% A 5%, TENDO JUNTO AO MEIO FIO UMA ALTURA DE 15 CM.

3 – ADOÇÃO DE PROJETO PADRÃO

SERÃO ADOTADOS OS SEGUINTES PROJETOS PADRÃO DA PMA PARA O DETALHAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM:

- BOCAS-DE-LOBO;

- POÇO DE VISITA;

- POÇO DE QUEDA;

- CAIXA DE LIGAÇÃO;

- VIGAS DE APOIO E;

- DISSIPADORES DE ENERGIA

#### 4 - DISPOSIÇÃO DOS COMPONENTES DA REDE

4.1 - COLETORES

A REDE COLETORA FOI LOCADA NO EIXO DAS RUAS, SALVO CASOS ESPECIAIS, ONDE A MESMA PODERÁ SER LOCADO SOB O MEIO FIO.

O RECOBRIMENTO MÍNIMO ADOTADO FOI DE 1,00 METRO PARA OS COLETORES E 0,60 M PARA AS LIGAÇÕES.

OS COLETORES SÃO DE CONCRETO SEM ARMADURA PARA OS DIÂMETROS 0,40, 0,50, 0,60 E 0,80M E ARMADO PARA OS DIÂMETROS DE  1,00 E 1,20 METROS.

4.2 - BOCAS-DE-LOBO

FORAM LOCADAS NAS ESQUINAS EM AMBOS OS LADOS DA RUA E NAS PARTES MAIS BAIXAS DAS QUADRAS, RESSALVADAS OS CASOS LONGOS, DE SARJETAS EM UMA MESMA QUADRA.

QUANDO HOUVER SATURAÇÃO, OU EXCEDER A CAPACIDADE DE ENGOLIMENTO DA BOCA-DE-LOBO, SERÃO LOCADAS BOCAS-DE-LOBO INTERMEDIARIAS.

AS CANALIZAÇÕES DE ESGOTAMENTO DAS BOCAS-DE-LOBO PARTEM DESTA E DESCARREGAM A JUSANTE, NUMA CAIXA DE LIGAÇÃO OU POÇO DE VISITA. SEU DIÂMETRO É DE 0,40 M E SUA DECLIVIDADE MÍNIMA 1,5 %.

4.3 - - POÇOS DE VISITA

OS POÇOS DE VISITA TÊM A FUNÇÃO PRIMORDIAL DE PERMITIR AO ACESSO AS CANALIZAÇÕES PARA EFEITO DE LIMPEZA E INSPEÇÃO, DE MODO QUE POSSA MANTÊ-LA EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO.

NOS PONTOS DE MUDANÇA DE DIREÇÃO, CRUZAMENTOS DE RUAS, MUDANÇA DE DECLIVIDADE E DO DIÂMETRO DE TUBULAÇÃO, SERÃO COLOCADOS POÇOS DE VISITA.

#### 5 – OBSERVAÇÕES

A) – ANTES DE SE EFETUAR O ATERRAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO E DEMAIS  E ELEMENTOS DE DRENAGEM A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ FOTOGRAFAR TODOS OS SERVIÇOS E ENTREGAR UMA FOTO AO MUNICÍPIO.

ENG. CIVIL – HERIVELTO MORENO

CREA – PR-16.355-D

ANEXO XII - ESPECIFICAÇÕES DO CBUQ

01.  – ESPECIFICACÕES - CBUQ

PAVIMENTO ASFALTICO

01.1 – DEFINIÇÕES

01.2 – REGULARIZAÇÃO E COMP. SUBLEITO

01.3 – BASE DE BRITA GRADUADA

01.4 – IMPRIMAÇÃO – CM-30

01.5 – PAVIMENTAÇÃO – C.BUQ

01.1 -  PAVIMENTACÃO ASFALTICA

01.1.01 – OBSERVAÇÃO GERAL

NA CONSTRUÇÕES DOS PAVIMETNOS NÃO SERÁ NECESSÁRIO O EMPRÉSTIMO DE MATERIAL PARA ATERRO, SOMENTE SERÁ EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL E DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO EXISTENTE, POIS ATUALMENTE ESTAS VIAS SÃO TRAFEGÁVEIS.

01.2 – REGULARIZAÇÃO – COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO:

01.2.01 –DEFINIÇÃO:

É O CONJUNTO DE OPERAÇÕES QUE VISAM CONFORMAR A CAMADA FINAL DA TERRAPLENAGEM, IMEDIATAMENTE CORTE OU ATERROS EM ATÉ 20 CM, CONFERINDO-LHE CONDIÇÕES ADEQUADAS EM TERMOS GEOMÉTRICOS E DE COMPACTAÇÃO. O SUBLEITO REPRESENTA O TERRENO DE FUNDAÇÃO DO PAVIMENTO.

SERÁ EXECUTADAS A REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO APÓS A RETIRADA DO MATERIAL IMPRESTÁVEL, COMO, MATERIAL ORGÂNICO, ENTULHOS E CASCALHO; TRANSPORTAR TAIS MATERIAIS PARA LOCAIS, FORA DO PERÍMETRO URBANO, DEFINIDO COMO DEPOSITO.

QUANDO NECESSÁRIO SERÁ EXECUTADO A REPOSIÇÃO CAMADA COMPOSTA DE MATERIAL COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO SUBLEITO, RETIRADO DE JAZIDA.

01.2.02 –MATERIAIS:

OS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

- DIÂMETRO MÁXIMO DE PARTÍCULAS IGUAL OU INFERIOR A 76 MM;

- ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA – ISC IGUAL OU SUPERIOR AO CONSIDERADO PARA O SUBLEITO NO DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO, PARA AS CONDIÇÕES DA FAIXA DE VARIAÇÃO DE UMIDADE ADMITIDA. A ENERGIA DE COMPACTAÇÃO A SER ADOTADA PODERÁ SER A NORMAL OU INTERMEDIARIA, NA DEPENDÊNCIA DO TIPO DE MATERIAL E CONFORMIDADE COM O PROJETO.

- EXPANSÃO IGUAL OU INFERIOR A 2% DETERMINADA NO ENSAIO ISC, UTILIZANDO-SE A ENERGIA DE REFERENCIA SELECIONADA.

01.2.03 –EQUIPAMENTO:

SÃO INDICADOS OS SEGUINTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO:

- MOTONIVELADORA PESADA COM ESCARIFICADOR;

- CARRO-TANQUE DISTRIBUIDOR DE ÁGUA;

- ROLOS COMPACTADORES TIPOS PÉ-DE-CARNEIRO, LISO-VIBRATÓRIO E PNEUMÁTICO;

- GRADE DE DISCOS;

- PULVI-MISTURADOR.

OS EQUIPAMENTOS DE COMPACTAÇÃO E MISTURAS SERÃO ESCOLHIDOS DE ACORDO COM O TIPO DE MATERIAL EMPREGADO.

01.2.04 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

NA CONFORMAÇÃO E ESCARIFICAÇÃO DO TERRENO, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, DEVERÃO SER SEGUIDAS AS SEGUINTES OPERAÇÕES:

- COMPARAÇÃO DAS COTAS DA SUPERFÍCIE EXISTENTE, ATRAVÉS DE NIVELAMENTO GEOMÉTRICO, COM AS COTAS PREVISTAS NO PROJETO;

- CONFORMAÇÃO DA SUPERFÍCIE EXISTENTE, ADEQUANDO-A AO PROJETO, ATRAVÉS DE OPERAÇÕES DE CORTE E ATERRO, COM UMA MOTONIVELADORA;

- ESCARIFICAÇÃO GERAL DA SUPERFÍCIE ATÉ A PROFUNDIDADE DE 0,20 M ABAIXO DA PLATAFORMA DE PROJETO;

- REMOÇÃO DE RAÍZES, FRAGMENTOS DE ROCHA COM DIÂMETRO SUPERIOR A 76 MM E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS;

- OPERAÇÃO CORTE OU ATERRO, QUE EXCEDAM AO LIMITE DE 0,20 M, SERÃO TRATADAS COMO ITENS DE TERRAPLENAGEM;

- O MATERIAL ESPALHADO SERÁ PULVERIZADO E HOMOGENEIZADO ATÉ QUE SE APRESENTA VISUALMENTE ISENTO DE GRUMOS OU TORRÕES E SEU TEOR DE UMIDADE CORRIGIDO PARA QUE FIQUE NO INTERVALO QUE GARANTA UM ISC NO MÍNIMO IGUAL AO DE PROJETO;

- O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO A SER ATINGIDO SERÁ DE 100% EM RELAÇÃO À MASSA ESPECIFICA APARENTE SECA MÁXIMA OBTIDA NO ENSAIO DE COMPACTAÇÃO AO ADOTADO COMO REFERÊNCIA NO PROJETO.

01.2.05 – CONTROLE TECNOLOGICO:

| CONTROLE | ENSAIO |
| --- | --- |
| A CADA 100 M DE PISTA À PROFUNDIDADE 20 CM | DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECIFICA APRESENTE SECA “IN SITU”. |
| A CADA 100 M DE PISTA, IMEDIATAMENTE ANTES DO INICIO DA COMPACTAÇÃO. | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE, PELO MÉTODO EXPEDITO DE FRIGIDEIRA. |
| A CADA 300 M DE PISTA | - LIMITE DE LIQUIDEZ - LIMITE DE PLASTICIDADE - GRANULOMÉTRICA - COMPACTAÇÃO COM ENERGIA ESPECIFICADA. |
| A CADA 600 M DE PISTA | ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA COM ENERGIA DE COMPACTAÇÃO ADOTADA COMO REFERENCIA. |
| A CADA 300 M DE PISTA | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO, COM ENERGIA ESPECIFICADA EM PROJETO, COM AMOSTRAS COLETADAS NA PISTA. |
| VERIFICAÇÃO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO EXCESSIVAS E/OU ASCENSÃO DE ÁGUA À SUPERFÍCIE. | SUBMETER O SUBLEITO À AÇÃO DE UM ROLO DE PNEUS COM PESO NO MÍNIMO DE 20 T, DESLOCANDO-SE LONGITUDINALMENTE A 3 KM/H AO LONGO DA POSIÇÃO DA FUTURA TRILHA DE RODA EXTERNA, EM CADA UMA DAS FAIXAS DE TRAFEGO. |

01.2.06 – CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO:

APÓS A EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO PRECEDER-SE-Á RELOCAÇÃO E AO NIVELAMENTO DOS BORDOS, PERMITINDO-SE AS SEGUINTES TOLERÂNCIAS.

| CONTROLE | ENSAIO |
| --- | --- |
| COTAS | + - 3 CM EM RELAÇÃO ÀS COTAS DE PROJETO. APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, PROCEDER À RECOLOCAÇÃO E NIVELAMENTO DO EIXO E DOS BORDOS, A CADA 20 METROS, PELO MENOS ENVOLVENDO NO MÍNIMO 5 PONTOS DA SEÇÃO TRANSVERSAL. |
| LARGURA | MEDIDAS À TRENA, EXECUTADAS A CADA 20 METROS. + - 10 CM, QUANTO À LARGURA DA PLATAFORMA. |
| ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE | ATÉ 20% EM EXCESSO PARA A FLECHA DE ABAULAMENTO, NÃO SE TOLERANDO A FALTA. |

01.2.07 – ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS:

OS SERVIÇOS EXECUTADOS SERÃO ACEITOS, DESDE QUE ATENDAM AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

A-) ISC IGUAIS AOS SUPERIORES AOS ESPECIFICADOS NO PROJETO PARA O SUBLEITO;

B-) OS VALORES INDIVIDUAIS DA EXPANSÃO ATENDAM AO LIMITE MÁXIMO ESPECIFICADO;

C-) GRAU DE COMPACTAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS;

D-) O TEOR DE UMIDADE, POR OCASIÃO DA COMPACTAÇÃO, ATENDA À FAIXA DE UMIDADE ESPECIFICADA NO PROJETO;

E-) O DIÂMETRO MÁXIMO DE PARTÍCULAS SEJA IGUAL OU INFERIOR A 76 MM.

F-) VARIAÇÃO RELATIVA ÀS COTAS DE PROJETO SITUADAS EM UM INTERVALO DE PELO MENOS 3 A MAIS 2 CM;

G-) ABAULAMENTO TRANSVERSAL COMPREENDIDO NA FAIXA DE +- 0,5% EM RELAÇÃO AO VALOR DE PROJETO.

01.3  -	BASE  - BRITA GRADUADA

DER/PR – ES-P 05/05 – (AUTOR - DER/PR)

01.3.01 – DEFINIÇÃO

OS SERVIÇOS AOS QUAIS SE REFERE À BASE DE BRITA GRADUADA  CONSISTEM NO FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, COMPREENDENDO AGREGADOS (GRAÚDOS E MIÚDOS) E  MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE BASES DE BRITA GRADUADA, DE CONFORMIDADE COM A NORMA APRESENTADA E DETALHES EXECUTIVOS CONTIDO NO PROJETO.

BASE DE BRITA GRADUADA É A CAMADA DA BASE OU SUB-BASE, COMPOSTA POR MISTURA EM USINA DE PRODUTOS DE BRITAGEM, APRESENTANDO GRANULOMETRIA CONTINUA, CUJA ESTABILIZAÇÃO É OBTIDA PELA AÇÃO MECÂNICA DO EQUIPAMENTO DE COMPACTAÇÃO.

01.3.02 – CONDIÇÕES GERAIS

- A BRITA GRADUADA PODE SER EMPREGADA COM BASE OU SUB-BASE DE PAVIMENTO.

- NÃO E PERMITIDA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA ESPECIFICAÇÃO:

B.1) SEM O PREPARO PRÉVIO DA SUPERFÍCIE A RECEBER A CAMADA DE BRITA GRADUADA (REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO OU SUB-BASE), CARACTERIZADO POR SUA LIMPEZA E REPARAÇÃO PRELIMINAR, SE NECESSÁRIO.

B.2) SEM A IMPLANTAÇÃO PREVIA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA, CONFORME AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA OS TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO.

B.3) SEM A APROVAÇÃO PRÉVIA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, DO PROJETO DE DOSAGEM

B.4) EM DIAS DE CHUVA

01.3.03 – CONDIÇÕES ESPECIFICAS

01.3.03.01 - MATERIAIS

TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVEM SATISFAZER AS ESPECIFICAÇÕES APROVADAS PELO MUNICÍPIO.

01.3.03.01.01 - AGREGADOS

- OS AGREGADOS UTILIZADOS, OBTIDOS A PARTIR DA BRITAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE ROCHA SÃ, DEVEM SER CONSTITUÍDOS POR FRAGMENTOS DUROS, LIMPOS E DURÁVEIS, LIVRES DE EXCESSO DE PARTÍCULAS LAMELARES OU ALONGADAS, MACIAS OU DE FÁCIL DESINTEGRAÇÃO E DE OUTRAS SUBSTANCIAS OU CONTAMINAÇÕES PREJUDICIAIS.

- QUANDO SUBMETIDOS À AVALIAÇÃO DA DURABILIDADE COM SOLUÇÃO DE SULFATO DE SÓDIO EM CINCO CICLOS, PELO MÉTODO DNER-ME 89/94, OS AGREGADOS UTILIZADOS DEVEM APRESENTAR PERDAS INFERIORES AOS LIMITES:

- AGREGADOS GRAÚDOS	- 12 %

- AGRADOS MIÚDOS		- 15 %

- PARA O AGREGADO RETIDO NA PENEIRA Nº 10, PERCENTAGEM DE DESGASTE NO ENSAIO DE ABRASÃO LOS ANGELES (DNER-ME 35/98) NÃO DEVE SER SUPERIOR A 50% . ASPECTOS PARTICULARES, RELACIONADOS A VALORES TÍPICOS PARA AS PERDAS NESSE ENSAIO, SÃO ABORDADOS NO MANUAL DE EXECUÇÃO.

01.3.03.01.02 – BRITA GRADUADA

- A COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DA BRITA GRADUADA DEVE ESTAR ENQUADRADA EM UMA DAS SEGUINTES FAIXAS:

O AGREGADO GRAÚDO UTILIZADO PODERÁ ATENDER A UMA DAS SEGUINTES FAIXAS GRANULOMÉTRICAS:

| PENEIRA |  | PERCENTAGEM | PASSANDO EM | PESO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABNT | ABERTURA MM | FAIXA I | FAIXA II | FAIXA III |
| 2” | 50,8 | 100 | - | - |
| 1 ½” | 38,1 | 90-100 | 100 | 100 |
| 1” | 25,4 | - | - | 77-100 |
| ¾” | 19,1 | 50-85 | 60-95 | 66-88 |
| 3/8” | 9,5 | 35-65 | 40-75 | 46-71 |
| Nº 4 | 4,8 | 25-45 | 25-60 | 30-56 |
| Nº 10 | 2,0 | 18-35 | 15-45 | 20-44 |
| Nº 40 | 0,42 | 8-22 | 8-25 | 8-25 |
| Nº 200 | 0,074 | 3-9 | 2-10 | 5-10 |

- A PERCENTAGEM DE MATERIAL QUE PASSA NA PENEIRA Nº 200 NÃO DEVE ULTRAPASSAR A 2/3 DA PERCENTAGEM QUE PASSA NA PENEIRA Nº 40.

- PARA AS CAMADAS DE BASE, A PERCENTAGEM PASSANTE NA PENEIRA Nº 40 NÃO DEVE SER INFERIOR A 12%.

- A DIFERENÇA ENTRE AS PERCENTAGENS PASSANTES NAS PENEIRAS Nº 4 E Nº 40 DEVE ESTAR COMPREENDIDA ENTRE 20% E 30%.

- A FRAÇÃO PASSANTE NA PENEIRA Nº 4 DEVE APRESENTAR O EQUIVALENTE DE AREIA, DETERMINADO PELO MÉTODO DNER-ME 54/97, SUPERIOR A 40%.

- A PERCENTAGEM DE GRÃOS DE FORMA DEFEITUOSA, OBTIDA NO ENSAIO DE LAMELARIDADE DESCRITO NO MANUAL DE EXECUÇÃO, NÃO DEVE SER SUPERIOR A 20%.

- O ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA, OBTIDO ATRAVÉS DO ENSAIO DNER-ME 49/94, COM A ENERGIA MODIFICADA, NÃO DEVE SER INFERIOR A 100%.

- O EMPREGO DE OUTRAS FAIXAS GRANULOMÉTRICAS É ABORDADO NO MANUAL DE EXECUÇÕES.

01.3.03.02 – EQUIPAMENTOS

TODO O EQUIPAMENTO, ANTES DO INICIO DA EXECUÇÃO DA OBRA, DEVE SER CUIDADOSAMENTE EXAMINADO E APROVADO PELO MUNICÍPIO, SEM O QUE NÃO É DADA A AUTORIZAÇÃO PARA O SEU INICIO

OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS SÃO UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE CAMADAS DE BRITA GRADUADA:

- INSTALAÇÃO DE BRITAGEM: ADEQUADAMENTE PROJETADA DE FORMA A PRODUZIR AS FRAÇÕES QUE PERMITAM A OBTENÇÃO DA GRANULOMETRIA PRETENDIDA PARA A BRITA GRADUADA, ATENDENDO AOS CRONOGRAMAS PREVISTOS PARA A OBRA;

- PÁ CARREGADEIRA

- CENTRAL DE MISTURA DE UMIDADE DOSADORA COM NO MINIMO, TRÊS SILOS, DISPOSITIVO DE ADIÇÃO DE ÁGUA COM CONTROLE DE VAZÃO E MISTURADOS DO TIPO “PUGMILL”;

- CAMINHÃO BASCULANTE

- CAMINHÃO-TANQUE IRRIGADOR;

- MOTONIVELADORA PESADA;

- DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPULSIONADO;

- ROLOS COMPACTADORES DO TIPO LISO VIBRATÓRIOS;

- ROLOS COMPACTADORES DE PNEUMÁTICOS DE PRESSÃO REGULÁVEL;

- FERRAMENTAS DIVERSAS;

01.3.03.03 – EXECUÇÃO

A RESPONSABILIDADE CIVIL E ÉTICO-PROFISSIONAL PELA QUALIDADE, SOLIDEZ E SEGURANÇA DA OBRA OU DO SERVIÇO É DA EXECUTANTE.

PARA A PERFEITA EXECUÇÃO E BOM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO, SÃO DEFINIDOS EM “CONTRATO” PROCEDIMENTOS  A SEREM OBEDECIDOS PELA EXECUTANTE E PELO MUNICÍPIO, RELATIVOS À EXECUÇÃO PREVIA E OBRIGATÓRIO DE SEGUINTO EXPERIMENTAL.

APÓS AS VERIFICAÇÕES REALIZADAS NO SEGMENTO EXPERIMENTAL, COMPROVANDO-SE SUA ACEITAÇÃO POR ATENDER AOS LIMITES DEFINIDOS NESTA ESPECIFICAÇÃO, DEVE SER EMITIDO RELATÓRIO DO SEGMENTO EXPERIMENTAL COM AS OBSERVAÇÕES PERTINENTES FEITAS PELO MUNICÍPIO, AS QUAIS DEVEM SER OBEDECIDAS EM TODA A FASE DE EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO PELA EXECUTANTE.

NO CASO DE REJEIÇÃO DOS SERVIÇOS DO SEGMENTO EXPERIMENTAL POR DESEMPENHO INSATISFATÓRIO QUANTO AOS LIMITES ESPECIFICADOS NOS ENSAIOS, A SOLUÇÃO INDICADA E DE REMOVER E REFAZER A ETAPA NÃO ACEITA

NO CASO DE REJEIÇÃO DOS SERVIÇOS DO SEGMENTO EXPERIMENTAL EXCLUSIVAMENTE POR DE DEFICIÊNCIA DE ESPESSURA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE REMOVER, MAS DE PROMOVER EVENTUAIS AJUSTES NECESSÁRIOS ATRAVÉS DE NOVA APLICAÇÃO DE BRITA GRADUADA SOBRE A SUPERFÍCIE DO SEGMENTO EXPERIMENTAL ORIGINALMENTE EXECUTADO, HOMOGENEIZAÇÃO, CORREÇÃO DE UMIDADE E RECOMPACTAÇÃO.

01.3.03.03.01 - PREPARO DA SUPERFÍCIE

- A SUPERFÍCIE QUE RECEBER A CAMADA DE BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA DEVE APRESENTAR-SE DESEMPENADA E LIMPA, ISENTA DE PÓ OU OUTRAS SUBSTANCIAS PREJUDICIAIS;

- EVENTUAIS DEFEITOS EXISTENTES DEVEM SER ADEQUADAMENTE REPARADAS, PREVIAMENTE À DISTRIBUIÇÃO DA BRITA GRADUADA;

01.3.03.03.02 - PRODUÇÃO DA BRITA GRADUADA

- A ROCHA SÃ EXTRAÍDA DA PEDREIRA INDICADA É PREVIAMENTE BRITADA E CLASSIFICADA EM FRAÇÕES, A SEREM DEFINIDAS EM FUNÇÃO DA GRANULOMETRIA OBJETIVADA PARA A MISTURA.

- A CENTRAL DE MISTURA DEVE SER CALIBRADA RACIONALMENTE DE FORMA A ASSEGURAR A OBTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DESEJADAS PARA A MISTURA.

- AS FRAÇÕES OBTIDAS, ACUMULADAS NOS SILOS DA CENTRAL DE MISTURA, SÃO COMBINADAS NO MISTURADOR, ACRESCENTANDO-SE AINDA A ÁGUA NECESSÁRIA À CONDUÇÃO DA MISTURA DE AGREGADOS À RESPECTIVA UMIDADE ÓTIMA, MAIS O ACRÉSCIMO DESTINADO A FAZER FRENTE ÀS PERDAS VERIFICADAS NAS OPERAÇÕES CONSTRUTIVAS SUBSEQÜENTES. DEVE SER PREVISTO O EFICIENTE ABASTECIMENTO, DE MODO A EVITAR A INTERRRUPTAÇÃO DA PRODUÇÃO.

01.3.03.03.03 - TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA

A) A BRITA GRADUADA PRODUZIDA NA CENTRAL É DESCARREGADA DIRETAMENTE SOBRE CAMINHÕES BASCULANTES E SEGUIDA TRANSPORTADA PARA A PISTA;

B) NÃO É PERMITIDA A ESTOCAGEM DO MATERIAL USINADO.

C) NÃO É PERMITIDO O TRANSPORTE DE BRITA PARA A PISTA, QUANDO O SUBLEITO OU A CAMADA SUBJACENTE ESTIVER MOLHADA, NÃO SENDO CAPAZ DE SUPORTAR, SEM DEFORMAR A MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

01.3.03.03.04 - DISTRIBUIÇÃO DA MISTURADA

- A DISTRIBUIÇÃO DA MISTURA, SOBRE A CAMADA ANTERIOR PREVIAMENTE LIBERADA PELO MUNICÍPIO É REALIZADA COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS, CAPAZ DE DISTRIBUIR A BRITA GRADUADA EM ESPESSURA UNIFORME, SEM PRODUZIR SEGREGAÇÃO;

- OPCIONALMENTE, E A EXCLUSIVO JUÍZO DO MUNICÍPIO, A DISTRIBUIÇÃO DA BRITA GRADUADA PODE SER PROCEDIDA PELA AÇÃO DE MOTONIVELADORA, NESTE CASO, A BRITA GRADUADA É DESCARREGADA EM LEIRAS, SOBRE A CAMADA ANTERIOR LIBERADA PELO MUNICÍPIO, DEVENDO SER ESTABELECIDOS CRITÉRIOS DE TRABALHO QUE ASSEGUREM QUALIDADE DO SERVIÇO,

- A DISTRIBUIÇÃO DA MISTURA DEVE SER PROCEDIDA DE FORMA A EVITAR CONFORMAÇÃO ADICIONAL DA CAMADA. CASO, NO ENTANTO, ISTO SEJA NECESSÁRIO, ADMITE-SE CONFORMAÇÃO PELA AUTUAÇÃO DA MOTONIVELADORA, EXCLUSIVAMENTE POR AÇÃO DE CORTE, PREVIAMENTE AO INICIO DA COMPACTAÇÃO.

- É VEDADO O USO, NO ESPALHAMENTO, DE EQUIPAMENTOS OU PROCESSOS QUE CAUSEM SEGREGAÇÃO DO MATERIAL;

- A ESPESSURA MÁXIMA DA CAMADA INDIVIDUAL ACABADA DEVE SITUAR NO INTERVALO DE 0,10 A 0,17 , NO MAXIMO. QUANDO SE DESEJAR CAMADA DE BASES OU SUB-BASES DE MAIOR ESPESSURA, OS SERVIÇOS DEVEM SER EXECUTADOS EM MAIS DE UMA CADA, SEGUNDO CRITÉRIOS DESCRITOS NO MANUAL DE EXECUÇÃO.

01.3.03.03.05 – COMPRESSÃO

A) A ENERGIA DE COMPACTAÇÃO A SER ADOTADA COMO REFERENCIA PARA A EXECUÇÃO DA BRITA GRADUADA É, NO MÍNIMO, A MODIFICADA. NO ENTANTO, NA EXECUÇÃO DO SEGMENTO EXPERIMENTAL DEVE-SE VERIFICAR SE A CAMADA EM EXECUÇÃO ACEITA ENERGIA SUPERIOR Á MODIFICADA. SE ISTO FOR POSSÍVEL, ESTA NOVA ENERGIA DE COMPACTAÇÃO É ADOTADA, E RESPALDADA LABORATORIALMENTE POR ENSAIO DE COMPACTAÇÃO ADAPTADO, O QUAL DEFINE A UMIDADE ÓTIMA E A MASSA ESPECIFICA APARENTE SECA MÁXIMA DE REFERENCIA. PARA ESTA FINALIDADE, LABORATORIALMENTE DEVEM SER ENSAIADAS AMOSTRAS COM VARIAÇÃO DE NUMERO DE GOLPES/CAMADA SUPERIORES AOS ESPECIFICADOS PARA A ENERGIA MODIFICADA.

B) A COMPACTAÇÃO DA CAMADA DEVE SER EXECUTADA, IDEALMENTE, NO RAMO SECO, COM UMIDADE CERCA DE 1% ABAIXO DA ÓTIMA OBTIDA NO ENSAIO DE COMPACTAÇÃO (ENERGIA MODIFICADA OU NOVA ENERGIA ADOTADA A PARTIR DA EXECUÇÃO DO SEGMENTO EXPERIMENTAL). DE QUALQUER FORMA, O TEOR DA UMIDADE DA MISTURA POR OCASIÃO DA COMPACTAÇÃO DEVE ESTAR COMPREENDIDO NO INTERVALO DE -2%, A +1% EM RELAÇÃO À UMIDADE ÓTIMA.

C) A COMPACTAÇÃO DA BRITA GRADUADA É EXECUTADA MEDIANTE O EMPREGO DE ROLOS VIBRATÓRIOS LISOS, E DE ROLOS PNEUMÁTICOS DE PRESSÃO REGULÁVEL.

D) NOS TRECHOS EM TANGENTE, A COMPACTAÇÃO DEVE EVOLUIR PARTINDO DOS BORDOS PARA O EIXO, E NAS CURVAS, PARTINDO DO BORDO INTERNO PARA O BORDO EXTERNO. EM CADA PASSADA, O EQUIPAMENTO UTILIZADO DEVE RECOBRIR, AO MENOS, A METADE DA FAIXA ANTERIORMENTE COMPRIMIDA.

E) DURANTE A COMPACTAÇÃO, SE NECESSÁRIO, PODE SER PROMOVIDO O UMEDECIMENTO DA SUPERFÍCIE DA CAMADA, MEDIANTE EMPREGO DO CAMINHÃO TANQUE IRRIGADOR.

F) EVENTUAIS MANOBRAS DO EQUIPAMENTO DE COMPACTAÇÃO QUE IMPLIQUEM EM VARIAÇÕES DIRECIONAIS PREJUDICIAIS DEVEM SE PROCESSAR FORA DA ÁREA DE COMPRESSÃO.

G) A COMPACTAÇÃO DEVE EVOLUIR ATÉ QUE SE OBTENHA O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 100% EM RELAÇÃO À MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA MÁXIMA OBTIDA NO ENSAIO DNER-ME 129/94, EXECUTANDO COM A ENERGIA ADOTADA (MODIFICADA OU SUPERIOR). O NÚMERO DE PASSADAS DO EQUIPAMENTO COMPACTADOR NECESSÁRIO PARA A OBTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE DENSIFICAÇÃO ESPECIFICADAS, É DEFINIDO EM FUNÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS DOS TRECHOS EXPERIMENTAIS.

H) EM LUGARES INACESSÍVEIS AO EQUIPAMENTO DE COMPRESSÃO, OU ONDE SEU EMPREGO NÃO FOR RECOMENDÁVEL, A COMPACTAÇÃO REQUERIDA É FEITA À CUSTA DE COMPACTADORES PORTÁTEIS, MANUAIS OU MECÂNICOS.

01.3.03.03.06 – OBSERVAÇÕES GERAIS

- A SUB-BASE DE BRITA GRADUADA NÃO DEVE SER SUBMETIDA À AÇÃO DIRETA DO TRAFEGO. EM CARÁTER EXPECIONAL, O MUNICÍPIO PODE AUTORIZAR A LIBERAÇÃO DO TRAFEGO, DESDE QUE TAL FATO NÃO PREJUDIQUE A QUALIDADE DO SERVIÇO. NO CASO DE CAMADA DE BASE DE BRITA GRADUADA, SÓ É PERMITIDA A LIBERAÇÃO DO TRAFEGO APÓS A CURA DA IMPRIMAÇÃO, POR PERÍODO DE PELO MENOS 12 HORAS, E PROTEÇÃO ADEQUADA COM “SALGAMENTO” DA CAMADA.

- QUANDO É PREVISTA A IMPRIMAÇÃO DA CAMADA DE BRITA GRADUADA, A MESMA DEVE SER REALIZADA APÓS A CONCLUSÃO DA COMPACTAÇÃO, TÃO LOGO SE CONSTATE A EVAPORAÇÃO DO EXCESSO DE UMIDADE SUPERFICIAL. ANTES DA APLICAÇÃO DA PINTURA BETUMINOSA, A SUPERFÍCIE DEVE SER PERFEITAMENTE LIMPA, MEDIANTE EMPREGO DE PROCESSOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS.

01.3.04 – MANEJO AMBIENTAL

01.3.04.1 – PARA A EXECUÇÃO DE BASES OU SUB-BASES DE BRITA GRADUADA SÃO NECESSÁRIOS TRABALHOS ENVOLVENDO A UTILIZAÇÃO DE AGREGADOS, ALÉM DA INSTALAÇÃO DE BRITAGEM.

01.3.04.2 – NA EXPLORAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS

01.3.04.2.01 – QUANDO O MATERIAL PÉTREO, OS SEGUINTES CUIDADOS DEVEM SER OBSERVADOS NA EXPLORAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS:

- A BRITA SOMENTE É ACEITA APÓS APRESENTAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO DA PEDREIRA, CUJA CÓPIA DA LICENÇA DEVE SER ARQUIVADA JUNTO AO LIVRO DE OCORRÊNCIAS DA OBRA;

- DEVE SER APRESENTADA A DOCUMENTAÇÃO ATESTANDO A REGULARIDADE DAS INSTALAÇÕES (PEDREIRA E BRITAGEM), ASSIM COMO SUA OPERARÃO JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CASO ESTES MATERIAIS SEJAM FORNECIDOS POR TERCEIROS;

- EVITAR A LOCALIZAÇÃO DA PEDREIRA E DAS INSTALAÇÕES DE BRITAGEM EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL;

- PLANEJAR ADEQUADAMENTE A EXPLORAÇÃO DA PEDREIRA DE MODO A MINIMIZAR OS DANOS INEVITÁVEIS DURANTE A EXPLORAÇÃO E POSSIBILITAR A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, APÓS A RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;

- IMPEDIR QUEIMADAS COMO FORMA DE DESMATAMENTO;

- CONSTRUIR JUNTO ÀS INSTALAÇÕES DE BRITAGEM, BACIAS DE SEDIMENTAÇÃO PARA RETENÇÃO DO PÓ DE PEDRA, EVENTUALMENTE PRODUZIDO EM EXCESSO OU POR LAVAGEM DE BRITA, EVITANDO SEU CARREGAMENTO PARA CURSOS DÁGUA;

01.3.04.2.02 – EM FUNÇÃO DESTES AGENTES, DEVEM SER OBEDECIDOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

A) QUANTO À OPERAÇÃO

A.1) OS CUIDADOS, PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, SE REFEREM DISCIPLINA DO TRAFEGO E AO ESTACIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS;

A.2 ) DEVE SER PROIBIDO O TRAFEGO DESORDENADOS DOS EQUIPAMENTOS FORA DO CORPO ESTRADAL, PARA EVITAR DANOS A VEGETAÇÃO E INTERFERÊNCIAS A DRENAGEM NATURAL;

A.3) AS AÉREAS DESTINADAS AO ESTACIONAMENTO E OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER LOCALIZADOS DE FORMA QUE RESÍDUOS DE LUBRIFICANTES E/OU COMBUSTÍVEIS NÃO SEJAM LEVADOS ATÉ AOS CURSOS D´AGUA.

01.3.05 – CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE

COMPETE À EXECUTANTE A REALIZAÇÃO DE TESTES E ENSAIOS QUE DEMONSTREM A SELEÇÃO ADEQUADA DOS INSUMOS E A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE BOA QUALIDADE E EM CONFORMIDADE COM ESTA ESPECIFICAÇÃO.

AS QUANTIDADES DE ENSAIOS PARA O CONTROLE INTERNO DE EXECUÇÃO REFEREM-SE ÀS QUANTIDADES MÍNIMAS ACEITÁVEIS, PODENDO A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO OU DA EXECUTANTE, SER AMPLIADAS PARA A GARANTIA E QUALIDADE DA OBRA.

O CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE CONSTA, NO MÍNIMO, DOS ENSAIOS APRESENTADOS NOS QUADROS 1,2 E 3 APRESENTADOS A SEGUIR.

| QUADRO 1 - AGREGADOS |
| --- |
| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO |
| NO INICIO DA OBRA E SEMPRE QUE HOUVER VARIAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS DA PEDREIRA |
| 01 | ENSAIO DE ABRASÃO LOS ANGELES |
| 01 | ENSAIO DE DURABILIDADE COM SULFATO DE SÓDIO |

| QUADRO 2 – BRITA GRADUADA NA USINA |
| --- |
| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO |
| PARA CADA 400 M³ DE MISTURA PRODUZIDA |
| 04 | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE – MÉTODO EXPEDITO DA FRIGIDEIRA |
| 02 | ENSAIOS DE GRANULOMETRIA POR VIA LAVADA |

| QUADRO 3 – BRITA GRADUADA NA PISTA |
| --- |
| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO |
| A) PARA CADA 100 M³ DE MISTURA APLICADA |
| 01 | DETERMINAÇÃO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE SECA “IN SITU” APÓS COMPACTAÇÃO |
| 01 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR VIA LAVADA NOS LOCAIS DE COLETA PARA MASSA ESPECIFICA “ IN SITU” |
| 01 | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE ANTES DA COMPACTAÇÃO – MÉTODO EXPEDITO DA FRIGIDEIRA |
| B) PARA CADA 400 M³ DE MISTURA PRODUZIDA |
| 01 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO COM A ENERGIA ADOTADA |
| 01 | ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA |
| C) NO INICIO DA OBRA E SEMPRE QUE HOUVER VARIAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS DA PEDREIRA |
| 01 | ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA |
| 01 | ENSAIO DE LAMERALIDADE (VER MANUAL DE EXECUÇÃO DER/PR). |
| NOTA: PARA QUALQUER TIPO DE CAMADA DEVE SER VERIFICADO SEU BOM DESEMPENHO ATRAVÉS DE MEDIDAS DE DEFLEXÃO (DNER-ME 24), EM LOCAIS ALEATÓRIOS, ESPAÇADOS NO MAXIMO A CADA 100 METROS, SENDO QUE OS VALORES MÉDIOS E ANALISADOS ESTATISTICAMENTE DEVEM ATENDER AOS LIMITES DEFINIDOS NO PROJETO PARA O TIPO DE CAMADA. |

01.3.06 – CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE – DA CONTRATANTE

COMPETE AO MUNICÍPIO A REALIZAÇÃO ALEATÓRIA DE TESTES E ENSAIOS QUE COMPROVEM OS RESULTADOS OBTIDOS PELA EXECUTANTE, BEM COMO, FORMAR JUÍZO QUANTO A ACEITAÇÃO OU REJEIÇÃO DO SERVIÇO EM EPIGRAFE.

O CONTROLE  EXTERNO DE QUALIDADE É EXECUTADO ATRAVÉS DE COLETA ALEATÓRIA DE AMOSTRAS POR ENSAIOS E DETERMINAÇÕES PREVISTAS NO ITEM 03.01.02, CUJA QUANTIDADE MENSAL MÍNIMA CORRESPONDE PELO MENOS A 10% DOS ENSAIOS E DETERMINAÇÕES REALIZADAS PELA EXECUTANTE NO MESMO PERÍODO.

COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO MUNICÍPIO EFETUAR O CONTROLE GEOMÉTRICO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS:

- ESPESSURA DA CAMADA: DEVE SER MEDIDA A ESPESSURA, DE MÍNIMO A CADA 20 M POR NIVELAMENTO DO EIXO E DOS BORDOS, APÓS A EXECUÇÃO DA CAMADA, ENVOLVENDO NO MÍNIMO CINCO PONTOS DA SEÇÃO TRANSVERSAL.

- LARGURA EXECUTADA: A VERIFICAÇÃO DA LARGURA DA PLATAFORMA, NAS DIVERSAS SEÇÕES CORRESPONDENTE AS ESTACAS DE LOCAÇÃO, É FEITA A TRENA EM ESPAÇAMENTO DE, PELO MENOS, 20 M.

VERIFICAÇÃO DO ACABAMENTO: AS CONDIÇÕES DE ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE SÃO APRECIADAS EM BASES VISUAIS. ESPECIAL ATENÇÃO DEVE SER CONFERIDA À VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE SEGREGAÇÃO SUPERFICIAL. 
A ESTE RESPEITO, REPORTA-SE AO MANUAL DE EXECUÇÃO DO DER – PR.

01.3.07 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO OU REJEIÇÃO

01.3.07.01. - ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS E DA BRITA GRADUADA

01.3.07.01.01-  OS AGREGADOS UTILIZADOS SÃO ACEITOS DESDE QUE:

- SEJAM ATENDIDOS OS REQUISITOS DESTA ESPECIFICAÇÕES NO QUE TANQUE A BRASÃO LOS ANGELES, DURABILIDADE, LAMELARIDADE E EQUIVALENTE DE AREIA;

01.3.07.01.02 – A BRITA GRADUADA É ACEITA DESDE QUE ATENDIDAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES

- A COMPOSIÇÃO E DEMAIS REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS DAS AMOSTRAS DE BRITA GRADUADA ENSAIADAS ATENDEM AO ESTABELECIDO NAS ALÍNEAS “A” A “D” DO ITEM BRITA GRADUADA 03.01.02 DESTA ESPECIFICAÇÃO;

- DURANTE A PRODUÇÃO, A GRANULOMETRIA DA MISTURA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM RELAÇÃO A CURVA DE PROJETO, DESDE QUE RESPEITADA AS SEGUINTES TOLERÂNCIAS E OS LIMITES DA FAIXA GRANULOMETRICAS ADOTADA:

| PENEIRA |  | % PASSANDO EM | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| ABNT | ABERTURA MM | SUB-BASE | BASE |
| 2” | 50,8 | ± 5 | ± 5 |
| Nº 4 A 1 ½” | 4,8 A 38,1 | ± 10 | ± 8 |
| Nº 40 A Nº 10 | 0,42 A 2,00 | ± 5 | ± 3 |
| Nº 200 | 0,074 | ± 3 | ± 3 |

NOTA IMPORTANTE – NÃO SÃO ACEITAS COMPOSIÇÕES GRANULOMÉTRICAS DE AMOSTRAS DE BRITA GRADUADA ENSAIADAS QUE, EMBORA ESTEJAM CONTIDAS NAS FAIXAS DE TRABALHO, NÃO ATENDAM AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS ALÍNEAS “B”,  “C” E “D” DO ITEM 03.01.02 (BRITA GRADUADA) DESTA ESPECIFICAÇÃO.

C) AS MEDIDAS DE DEFLEXÃO SEJAM INFERIORES A DEFLEXÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL DE PROJETO PARA O TIPO DA CAMADA

01.3.07.02 – ACEITAÇÃO DO CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO

01.3.07.02.01 – O SERVIÇO É ACEITO, SOB O PONTO DE VISTA DE CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO DESDE QUE ATENDIDAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

- A  LARGURA DA PLATAFORMA NÃO DEVE SER MENOR QUE A PREVISTA PARA A CAMADA;

- A ESPESSURA MEDIA DA CAMADA É DETERMINADA PELA EXPRESSÃO

U = X  –     1,29S

N

ONDE

# X = ∑ XI		S=               ∑(XI –X)2

# N                                       N-1

N > 9 ( N° DE DETERMINAÇÕES EFETUADAS)

- A ESPESSURA MÉDIA DETERMINADA ESTATICAMENTE NÃO DEVE SER MENOR DO QUE A ESPESSURA DE PROJETO MENOS 0,01 M

- NÃO SÃO TOLERADOS VALORES INDIVIDUAIS DE ESPESSURA FORA DO INTERVALO ± 0,02 M EM RELAÇÃO A ESPESSURA DE PROJETO;

- EM CASO DE ACEITAÇÃO, DENTRO DAS TOLERÂNCIAS ESTABELECIDAS, DE UMA CAMADA DE BRITA GRADUADA COM ESPESSURA MÉDIA INFERIOR À DE PROJETO, A DIFERENÇA É COMPENSADA ESTRUTURALMENTE NA (S) CAMADA (S) A SER (EM) SUPERPOSTA (S).

- EM CASO DE ACEITAÇÃO DE CAMADA DE BRITA GRADUADA, DENTRO DAS TOLERÂNCIAS ESTABELECIDAS, COM ESPESSURA SUPERIOR Á DE PROJETO, A DIFERENÇA NÃO É DEDUZIDA DA (S) ESPESSURAS (S) DA (S) CAMADA (S) A SER (EM) SUPERPOSTAS (S).

- AS CONDIÇÕES DE ACABAMENTO, APRECIADAS PELO MUNICÍPIO EM BASES VISUAIS, DEVEM SER JULGADAS SATISFATÓRIAS.

01.3.07.03.01 – CONDIÇÕES DE CONFORMIDADE E NÃO CONFORMIDADE

TODOS OS ENSAIOS DE CONTROLE E DETERMINAÇÕES DEVEM CUMPRIR CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAS DESTA ESPECIFICAÇÃO, E ESTAR DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS A SEGUIR DESCRITOS.

A) QUANDO ESPECIFICADA UMA FAIXA DE VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS DEVEM SER VERIFICADAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

X – KS < VALOR MÍNIMO ESPECIFICADO OU X + KS > VALOR MÁXIMO DO PROJETO: NÃO CONFORMIDADE;

X – KS ≥ VALOR MÍNIMO ESPECIFICADO OU X + KS ≤ VALOR MÁXIMO DO PROJETO: CONFORMIDADE;

SENDO:

# X = ∑ XI		S=              ∑(XI –X)2

# N                                       N-1

ONDE:

XI - VALORES INDIVIDUAIS;

X – MÉDIA DA AMOSTRA;

S – DESVIO PADRÃO;

K – ADOTADO O VALOR 1,25;

N – NÚMERO DE DETERMINAÇÕES, NO MÍNIMO 9.

B) QUANDO ESPECIFICADO UM VALOR MÍNIMO A SER ATINGIDO, DEVEM SER VERIFICADAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

X – KS < VALOR MÍNIMO ESPECIFICADO: NÃO CONFORMIDADE;

X – KS ≥ VALOR MÍNIMO ESPECIFICADO: CONFORMIDADE;

- QUANDO ESPECIFICADO UM VALOR MAXIMO A SER ATINGIDO, DEVEM SER VERIFICADAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES

X + KS > VALOR MÁXIMO ESPECIFICADO: NÃO CONFORMIDADE;

X + KS ≤ VALOR MÁXIMO ESPECIFICADO: CONFORMIDADE;

07.3.02 – OS SERVIÇOS SÓ DEVEM SER ACEITOS SE ATENDEREM AS PRESCRIÇÕES DESTA ESPECIFICAÇÃO

07.3.03 – TODO O DETALHE INCORRETO OU MAL EXECUTADO DEVE SER CORRIGIDO

07.3.04 – QUALQUER SERVIÇO SÓ É ACEITO SE AS CORREÇÕES EXECUTADAS COLOCAREM-NO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NESTA ESPECIFICAÇÃO; CASO CONTRARIO É REJEITADO.

01.3.08 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

OS SERVIÇOS DE BRITA GRADUADA, EXECUTADO E RECEBIDO NA FORMA DESCRITA, É MEDIDO EM METROS CÚBICOS DE SUB-BASE OU BASE COMPACTADA NA PISTA.

NO CALCULO DOS VOLUMES, OBEDECIDAS ÀS TOLERÂNCIAS ESPECIFICADAS É CONSIDERADA A ESPESSURA MÉDIA X CALCULADA COMO INDICADO ANTERIORMENTE, LIMITADA A ESPESSURA DE PROJETO;

01.3.09 – CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

OS SERVIÇOS DE BRITA GRADUADA ACEITOS E MEDIDOS SÓ SÃO ATESTADOS COMO PARCELA ADIMPLENTE, PARA EFEITO DE PAGAMENTO, SE JUNTAMENTE COM A MEDIÇÃO DE REFERENCIA, ESTIVER APENSO O RELATÓRIO COM OS RESULTADOS DOS CONTROLES E DE ACEITAÇÃO.

O PAGAMENTO É FEITO APÓS ACEITAÇÃO E A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM BASE NO PREÇO UNITÁRIO CONTRATUAL, O QUAL REPRESENTA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL PARA TODAS AS OPERAÇÕES, TRANSPORTES, MATERIAIS, PERDAS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, CONTROLE DE QUALIDADE, ENCARGOS E EVENTUAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

01.4. – IMPRIMAÇÃO

01.4.01 - GENERALIDADES

CONSISTE NA IMPRIMAÇÃO NA APLICAÇÃO DE UMA CAMADA DE MATERIAL BETUMINOSO SOBRE A SUPERFÍCIE DE UMA BASE OU DE UM PAVIMENTO, ANTES DA EXECUÇÃO DE UM REVESTIMENTO BETUMINOSO, OBJETIVANDO PROMOVER A ADERÊNCIA ENTRE ESTE REVESTIMENTO E A CAMADA SUBJACENTE.

01.4.02 - MATERIAIS

TODOS OS MATERIAIS DEVEM SATISFAZER ÀS ESPECIFICAÇÕES APROVADAS PELO DNER, PODEM SER EMPREGADOS OS MATERIAIS BETUMINOSOS SEGUINTES:

.	SERÁ EMPREGADA A EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO CM-30

A TAXA DE APLICAÇÃO SERÁ DE 1,2  L/M².

01.4.03 - EQUIPAMENTO

PARA A VARREDURA DA SUPERFÍCIE A RECEBER A PINTURA DE LIGAÇÃO USAM-SE DE PREFERÊNCIA VASSOURAS MECÂNICAS ROTATIVAS, PODENDO, ENTRETANTO, SER MANUAL ESTA OPERAÇÃO. O JATO DE AR COMPRIMIDO PODERÁ, TAMBÉM, SER USADO.

A DISTRIBUIÇÃO DO LIGANTE DEVE SER FEITA POR CARROS EQUIPADOS COM BOMBA REGULADORA DE PRESSÃO E SISTEMA COMPLETO DE AQUECIMENTO, QUE PERMITAM A APLICAÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO EM QUANTIDADE UNIFORME.

TODO EQUIPAMENTO ANTES DO INICIO DA EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER EXAMINADO PELA FISCALIZAÇÃO, DEVENDO ESTAR COM ESTA ESPECIFICAÇÃO, SEM O QUE NÃO SERÁ DADA A ORDEM PARA O INICIO DO SERVIÇO.

01.4.04 - EXECUÇÃO

APÓS A PERFEITA CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DA CAMADA, PROCEDE A VARREDURA DA SUPERFÍCIE DE MODO A ELIMINAR O PÓ E O MATERIAL SOLTO EXISTENTE.

APLICA-SE A SEGUIR, O MATERIAL ADEQUADO, NA TEMPERATURA COMPATÍVEL COM O SEU TIPO NA QUANTIDADE CERTA E DE MANEIRA MAIS UNIFORME.

O MATERIAL BETUMINOSO NÃO DEVE SER DISTRIBUÍDO QUANDO A TEMPERATURA AMBIENTE ESTIVER ABAIXO DE 10º CENTÍGRADOS, OU EM DIAS DE CHUVA, OU, QUANDO ESTA ESTIVER IMINENTE.

01.4.05 - CONTROLE

01.4.05.01 – CONTROLE DE QUALIDADE

O MATERIAL BETUMINOSO DEVERÁ SER EXAMINADO EM LABORATÓRIO, OBEDECENDO À METODOLOGIA INDICADA PELO DNER E CONSIDERADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES EM VIGOR.

PARA EMULSÕES ASFALTICAS:

01 ENSAIO DE VISCOSIDADESAYBOLT-FUROL, PARA TODO CARREGAMENTO QUE CHEGAR À OBRA.

01 ENSAIO DE RESÍDUO POR EVAPORAÇÃO, PARA TODO CARREGAMENTO QUE CHEGAR A OBRA;

01 ENSAIO DE PENEIRAMENTO, PARA TODO CARREGAMENTO QUE CHEGAR A OBRA;

01 ENSAIO DE SEDIMENTAÇÃO, PARA CADA 100 T.

01.4.05.02 - CONTROLE DE TEMPERATURA

A TEMPERATURA DE APLICAÇÃO DEVE SER ESTABELECIDA PARA O TIPO DE MATERIAL BETUMINOSO EM USO.

01.4.05.03 – CONTROLE DE QUANTIDADE

O CONTROLE SERÁ FEITO MEDIANTE A PESAGEM DO CARRO DISTRIBUIDOR, ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO. NÃO SENDO POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO CONTROLE POR ESSE MÉTODO, ADMITE SEJA FEITO POR UM DOS MODOS, SEGUINTES:

- COLOCA-SE NA PISTA UMA BANDEJA DE PESO E ÁREA CONHECIDOS. POR IMA SIMPLES PESADA, APÓS A PASSAGEM DO CARRO DISTRIBUIDOR, TEM-SE A QUANTIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO USADO.

- UTILIZAÇÃO DE UMA RÉGUA DE MADEIRA PINTADA E GRADUADA, QUE POSSA DAR, DIRETAMENTE, PELA DIFERENÇA DE ALTURA DO MATERIAL BETUMINOSO NO TANQUE DO CARRO DISTRIBUIDOR, ANTES E DEPOIS DA OPERAÇÃO A QUANTIDADE DE MATERIAL CONSUMIDO.

      - -CONTROLE DE UNIFORMIDADE DE APLICAÇÃO

A UNIFORMIDADE DEPENDE DO EQUIPAMENTO EMPREGADO NA DISTRIBUIÇÃO. AO SE INICIAR O SERVIÇO, DEVE SER REALIZADA UMA DESCARGA DE 15 A 30 SEGUNDOS, PARA QUE SE POSSA CONTROLAR A UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO. ESTA DESCARGA PODE SER FEITA FORA DA PISTA, OU NA PRÓPRIA PISTA, QUANDO O CARRO DISTRIBUIDOR ESTIVER DOTADO DE UMA CALHA COLOCADA ABAIXO DA BARRA DISTRIBUIDORA, PARA RECOLHER O LIGANTE BETUMINOSO.

01.4.06 - MEDIÇÃO

A PINTURA DE IMPRIMAÇÃO SERÁ MEDIDA ATRAVÉS DA ÁREA EXECUTADA, EM METROS QUADRADOS.

01.4.07 - PAGAMENTO

A PINTURA DE IMPRIMAÇÃO SERÁ PAGA APÓS A MEDIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO.

O PREÇO UNITÁRIO REMUNERA OS CUSTOS DE TODAS AS OPERAÇÕES E ENCARGOS PARA A EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO, INCLUINDO O ARMAZENAMENTO, PERDAS E TRANSPORTES DO MATERIAL BETUMINOSO, DOS TANQUES DE ESTOCAGEM À PISTA.

01.05. -CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ

01.05.01– DEFINIÇÃO

E’ UMA MISTURA ASFÁLTICA EXECUTADA EM USINA APROPRIADA, COMPOSTA DE AGREGADOS MINERAIS E CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO, ESPALHADA E COMPRIMIDA A QUENTE.

DE ACORDO COM A POSIÇÃO RELATIVA E A FUNÇÃO NA ESTRUTURA, CLASSIFICA-SE EM:

| DESIGNAÇÃO | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- |
| CAPA ASFÁLTICA (CAMADA DE ROLAMENTO) | CAMADA SUPERIOR DA ESTRUTURA. RECEBE DIRETAMENTE A AÇÃO DE TRÁFEGO |
| BINDER (CAMADA DE LIGAÇÃO) | CAMADA POSICIONADA IMEDIATAMENTE ABAIXO DA CAPA. |
| REPERFILAGEM (CAMADA NIVELADORA) | DESTINADA A CORRIGIR DEFORMAÇÕES E PROMOVER A SELAGEM DE FISSURAS DE REVESTIMENTOS ANTIGOS. |

01.05.02 – MATERIAIS

É RECOMENDADO O EMPREGO DOS SEGUINTES MATERIAIS;

| MATERIAL | TIPO |
| --- | --- |
| MATERIAL ASFÁLTICO | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO TIPO CAP 20 |
| AGREGADO GRAÚDO | PEDRA BRITADA SEIXO ROLADO BRITADO |
| AGREGADO MIÚDO | AREIA PÓ DE PEDRA |
| FILLER (MATERIAL DE ENCHIMENTO) | CIMENTO PORTLAND CAL EXTINTA PÓS CALCÁREOS CINZAS VOLANTES |

É VEDADO O EMPREGO DE AREIA PROVENIENTE DE DEPÓSITOS EM BARRANCAS DE RIOS.

A GRANULOMETRIA DO MATERIAL DE ENCHIMENTO (FILLER) DEVERÁ OBEDECER AOS SEGUINTES LIMITES.

| PENEIRAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASTM | MM | % - PASSANDO EM PESO |
| Nº 40 | 0,42 | 100 |
| Nº 80 | 0,18 | 95-100 |
| Nº 200 | 0,074 | 65-100 |

A NECESSIDADE DO EMPREGO DE MELHORADOR DE ADESIVIDADE DEVERÁ SER AVALIADA ATRAVÉS DE ENSAIO DE ADESIVIDADE.

A FAIXA GRANULOMÉTRICA A SER UTILIZADA PARA A COMPOSIÇÃO DA MISTURA, DEVERÁ SER SELECIONADA EM FUNÇÃO DA UTILIZAÇÃO PREVISTA PARA O CONCRETO ASFÁLTICO, DE ACORDO COM O QUADRO A SEGUIR APRESENTADO:

| PENEIRAS |  | % PASSANDO EM PESO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM | MM | I | II | III | IV | V |
| 2” | 50,8 | 100 | - | - | - | - |
| 1 ½” | 38,1 | 95-100 | 100 | - | - | - |
| 1” | 25,4 | 75-100 | 95-100 | - | - | - |
| ¾” | 19,1 | 60-90 | 80-100 | 100 | - | - |
| 5/8” | 15,9 | - | - | - | 100 | - |
| ½” | 12,7 | - | - | 80-100 | 88-100 | - |
| 3/8” | 9,5 | 35-65 | 45-80 | 70-90 | 75-94 | 100 |
| Nº 4 | 4,8 | 25-50 | 28-60 | 50-70 | 52-72 | 75-100 |
| Nº 10 | 2,0 | 20-40 | 20-45 | 33-48 | 33-48 | 50-90 |
| Nº 40 | 0,42 | 10-30 | 10-32 | 15-25 | 15-25 | 20-50 |
| Nº 80 | 0,18 | 5-20 | 8-20 | 8-17 | 8-27 | 7-28 |
| Nº 200 | 0,074 | 1-8 | 3-8 | 4-10 | 4-10 | 3-10 |
| UTILIZAÇÃO | COMO | LIGAÇÃO | LIG/ROLAMENTO | ROLAMENTO | ROLAMENTO | REPERFILAGEM |

DEVE-SE OBSERVAR TAMBÉM AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

- A) DIÂMETRO MÁXIMO DEVERÁ SER IGUAL OU INFERIOR A 2/3 DA ESPESSURA DA CAMADA;

- B) A FRAÇÃO RETIDA ENTRE DUAS PENEIRAS CONSECUTIVAS, EXECUTADAS AS DUAS DE MAIOR MALHA DE CADA FAIXA, NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 4% DO TOTAL;

- C) AS GRANULOMETRIAS DOS AGREGADOS MIÚDOS (0 <=2,0 MM) DEVERÃO SER OBTIDAS POR VIA LAVADA;

- D) AS CONDIÇÕES OBTIDAS NO ENSAIO MARSHALL PARA A ESTABILIDADE, FLUÊNCIA DA MISTURA E ANÁLISE DENSIDADE X VAZIOS, DEVERÃO ATENDER OS SEGUINTES LIMITES:

| ITENS | TRAFEGO |  |
| --- | --- | --- |
|  | LEVE/MÉDIO | PESADO |
| Nº GOLPES/FACE | 50 | 75 |
| ESTABILIDADE (KGF) | 400 – 1000 | 500-1000 |
| FLUÊNCIA/ (0,01”) | 8 – 18 | 8-16 |
| % DE VAZIOS TOTAIS |  |  |
| - REPERFILAGEM | 3 | 5 |
| - “BINDER” | 4 | 7 |
| - CAPA | 3 | 5 |

| ITENS | TRAFEGO |  |
| --- | --- | --- |
|  | LEVE/MEDIO | PESADO |
| RELAÇÃO BETUME X VAZIOS (%) |  |  |
| - REPEFILAGEM | 75 | 82 |
| - “BINDER” - | 65 | 72 |
| - CAPA | 75 | 82 |

NOS CASOS DA UTILIZAÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS PARA CAMADA DE ROLAMENTO (FAIXAS II, III E IV), OS VAZIOS DOS AGREGADOS MINERAIS (% VAM) DEVERÃO ATENDER AOS SEGUINTES VALORES MÍNIMOS, DEFINIDOS EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO MÁXIMO DO AGREGADO EMPREGADO:

| DIAMETRO MAXIMO |  | % VAM , MÍNIMO |
| --- | --- | --- |
| ASTM | MM |  |
| 1 ½” | 38,1 | 13 |
| 1” | 25,4 | 14 |
| ¾” | 19,1 | 15 |
| 5/8” | 15,9 | 15 |

01.05.03 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO RECOMENDA-SE A APLICAÇÃO DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS NA APLICAÇÃO DA CAMADA DO CBUQ:

- A) LIMPAR A SUPERFÍCIE QUE IRÁ RECEBER A CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO;

- B) REPARAR EVENTUAIS DEFEITOS EXISTENTES NA SUPERFÍCIE PREVIAMENTE À APLICAÇÃO DA MISTURA;

- C) PINTURA DE LIGAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR PELÍCULA HOMOGÊNEA E PROMOVER ADEQUADAS CONDIÇÕES DE ADERÊNCIA;

- D) NO CASO DE DESDOBRAMENTO DA ESPESSURA TOTAL DE CONCRETO ASFÁLTICO EM DUAS CAMADAS, A PINTURA DE LIGAÇÃO ENTRE ESTAS PODERÁ SER DISPENSADA, SE A EXECUÇÃO DA SEGUNDA CAMADA OCORRER LOGO APÓS A EXECUÇÃO DA PRIMEIRA;

- E) DURANTE O TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA, AS CAÇAMBAS DOS VEÍCULOS DEVERÃO SER COBERTAS COM LONAS IMPERMEÁVEIS;

- F) A DISTRIBUIÇÃO DO CONCRETO ASFÁLTICO SOMENTE SERÁ PERMITIDA QUANDO A TEMPERATURA AMBIENTE SE ENCONTRAR ACIMA DE 10º C, E EM FUNÇÃO DO TEMPO NÃO CHUVOSO;.

- G) A TEMPERATURA DA MISTURA, NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 120ªC.

- H) ANTERIORMENTE AO INICIO DOS SERVIÇOS, AQUECER A MESA ALISADORA DA ACABADORA À TEMPERATURA COMPATÍVEL COM A DA MASSA A SER DISTRIBUÍDA;

- I) IRREGULARIDADES QUE OCORREM NA SUPERFÍCIE DA CAMADA ACABADA DEVERÃO SER CORRIGIDAS DE IMEDIATO PELA ADIÇÃO MANUAL DE MASSA.

- J) INICIAR A COMPRESSÃO DA MISTURA ASFÁLTICA IMEDIATAMENTE APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA MESMA E À TEMPERATURA MAIS ELEVADA QUE ESTA POSSA SUPORTAR;

- L) A COMPRESSÃO SERÁ EXECUTADA EM FAIXAS LONGITUDINAIS, INICIANDO PELO PONTO MAIS BAIXO DA SEÇÃO TRANSVERSAL E PROGREDINDO NO SENTIDO DO PONTO MAIS ALTO;

- M) EM CADA PASSADA, O EQUIPAMENTO DEVERÁ RECOBRIR, NO MÍNIMO, A METADE DA LARGURA ROLADA NA PASSADA ANTERIOR;

- N) O PROCESSO DE EXECUÇÃO DAS JUNTAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DEVERÁ ASSEGURAR ADEQUADAS CONDIÇÕES DE ACABAMENTO;

- O) A CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO RECÉM-ACABADA SOMENTE SERÁ LIBERADA AO TRAFEGO APÓS O SEU RESFRIAMENTO.

01.05.04 – CONTROLE TECNOLÓGICO

SERÃO PROCEDIDOS OS SEGUINTES CONTROLES:

| MATERIAL | CONTROLE | ENSAIO |
| --- | --- | --- |
| CIMENTO ASFÁLTICO | PARA TODO CARREGAMENTO QUE CHEGAR À OBRA | VISCOSIDADE DE SAYBOLT-FUROL PONTO DE FULGOR AQUECIMENTO DO LIGANTE A 175ºC PARA OBSERVAR SE HÁ FORMAÇÃO DE ESPUMA |
|  | PARA OS 3 PRIMEIROS CARREGAMENTOS E, POSTERIORMENTE, A CADA 10 CARREGAMENTOS | VISCOSIDADE SAYBOLT-FUROL A VÁRIAS TEMPERATURAS PARA O TRAÇADO DA CURVA ‘VISCOSIDADE-TEMPERATURA”. |
|  | PARA CADA CONJUNTO DE 20 CARREGAMENTOS | COLETAR UMA AMOSTRA PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS COMPLETOS, PREVISTOS NAS ESPECIFICAÇÕES DE ABNT. |
| AGREGADOS E FILLER | COM O AGREGADO DA PEDREIRA EM EXPLORAÇÃO | 3 ENSAIOS DE ABRASÃO LOS ANGELES 3 ENSAIOS DE DURABILIDADE 3 ADESIVADE 3 ENSAIOS DE LAMELARIDADE |
|  | DIARIAMENTE | 2 ENSAIOS DE GRANULOMETRIA DE CADA AGREGADO EMPREGADO 2 ENSAIOS DE EQUIVALENTE DE AREIA, PARA O AGREGADO MIÚDO |
|  | PARA CADA DIA DE TRABALHO | EQUIVALENTE DE AREIA PARA O AGREGADO MIÚDO |
|  | A CADA 3 DIAS DE TRABALHO | - GRANULOMETRIA DO FILLER |
|  | POR DIA DE TRABALHO, PARA AMOSTRAS COLETADAS NOS SILOS QUENTES | - 2 ENSAIOS DE GRANULOMETRIA POR ‘VIA LAVADA’ |
| MELHORADOR DE ADESIVIDADE | NO INICIO DA OBRA E NA CONSTATAÇÃO DE MUDANÇAS NO AGREGADO | - 3 ENSAIOS DE ADESIVIDADE |

| CONTROLE | DETERMINAÇÕES |
| --- | --- |
| TEMPERATURA DA MASSA ASFÁLTICA | LEITURA EM CADA CAMINHÃO QUE CHEGA À PISTA (NUNCA INFERIOR A 120ºC) LEITURA NO MOMENTO DO ESPALHAMENTO E NO INICIO DA COMPRESSÃO |
| PARA CADA 200 T DE MASSA E, NO MÍNIMO, UMA VEZ POR DIA DE TRABALHO, COLETAR UMA AMOSTRA LOGO APÓS A PASSAGEM DA ACABADORA | EXTRAÇÃO DE BETUME OU ENSAIO DE EXTRAÇÃO POR REFLUXO – “SOXHLET” DE 1000 ML. ANALISE GRANULOMÉTRICA DA MISTURA DE AGREGADOS RESULTADOS DAS EXTRAÇÕES, COM AMOSTRAS REPRESENTATIVAS DE NO MÍNIMO 1000 G |
| PARA CADA 400 T DE MASSA E, NO MÍNIMO, UMA VEZ POR DIA DE TRABALHO, COLETAR UMA AMOSTRA LOGO APÓS A PASSAGEM DA ACABADORA | MOLDAR 3 CORPOS DE PROVA MARSHALL COM ENERGIA DE COMPACTAÇÃO ESPECIFICADA. ROMPER OS CORPOS NA PRENSA MARSHALL DETERMINADO-SE A ESTABILIDADE E FLUÊNCIA. |
| A CADA 100 T DE MASSA COMPACTADA | OBTER UMA AMOSTRA INDEFORMADA EXTRAÍDA COM SONDA ROTATIVA EM LOCAL CORRESPONDENTE `A TRILHA DE RODA EXTERNA. UM DESTES PONTOS DEVERÁ COINCIDIR COM O PONTO DE COLETA DE AMOSTRAS PARA EXTRAÇÃO DE BETUME E MOLDAGEM DE CORPOS ESPECIFICADA APARENTE. |
| GRAU DE COMPACTAÇÃO | COMPARAÇÃO DOS VALORES OBTIDA PARA AS MASSAS ESPECIFICA APARENTES DOS CORPOS DE PROVA EXTRAÍDOS COM ROTATIVA E MASSA ESPECIFICA DA DOSAGEM |
| % DE VAZIOS % DE VAZIOS DO AGREGADO MINERAL (VAM) % RELAÇÃO BETUME-VAZIOS | - CALCULADAS PARA AMOSTRA EXTRAÍDA COM SONDA ROTATIVA |

01.05.04 - CONTROLE GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO

SERÃO PROCEDIDOS OS SEGUINTES CONTROLES:

| CONTROLE | INSPEÇÃO |
| --- | --- |
| ESPESSURA | AVALIADA NOS CORPOS DE PROVA EXTRAÍDOS COM SONDA ROTATIVA OU PELO NIVELAMENTO DA SEÇÃO TRANSVERSAL ANTES E DEPOIS DO ESPALHAMENTO DA MISTURA. |
| LARGURA DA PLATAFORMA | - MEDIDAS À TRENA EXECUTADAS A CADA 20 M, PELO MENOS. |
| ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE | - APRECIADAS PELA FISCALIZAÇÃO EM BASES VISUAIS. |

01.05.05 – ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

OS SERVIÇOS EXECUTADOS SERÃO ACEITOS DESDE QUE ATENDAM AS SEGUINTES CONDIÇÕES

- O CIMENTO ASFÁLTICO RECEBIDO NO CANTEIRO ATENDA ÀS SEGUINTES CONDIÇÕES:

- OS VALORES DE VISCOSIDADE E PONTO DE FULGOR ESTEJAM DE ACORDO COM OS VALORES ESPECIFICADOS PELA ABNT;

- O  MATERIAL NÃO PRODUZA ESPUMA, QUANDO AQUECIDO A 175ºC;

- PARA CADA CONJUNTO DE 20 CARREGAMENTOS OS RESULTADOS ENSAIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DO CAP, PREVISTOS NA ESPECIFICAÇÃO DA ABNT, SEJAM JULGADOS SATISFATÓRIOS.

- O AGREGADO GRAÚDO E OS AGREGADOS UTILIZADOS DEVERÃO ATENDER AS SEGUINTES CONDIÇÕES

| MATERIAL | ENSAIO | LIMITES |
| --- | --- | --- |
| AGREGADO GRAÚDO | ABRASÃO LOS ANGELES | A PORCENTAGEM DE DESGASTE NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 45% PARA O AGREGADO RETIDO NA PENEIRA Nº 10. |
|  | DURABILIDADE | PERDA INFERIOR A 12%. |
|  | LAMELARIDADE | A PORCENTAGEM DE GRÃOS DE FORMA DEFEITUOSA NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR A 25%. |
| AGREGADO MIÚDO | EQUIVALENTE DE AREIA | IGUAL OU SUPERIOR A 55% |
|  | DURABILIDADE | PERDA INFERIOR A 15%. |

- O FILLER APRESENTE-SE SECO, SEM GRUMOS, E ENQUADRADO NA GRANULOMETRIA ESPECIFICADA;

- O MELHORADOR DE ADESIVIDADE, QUANDO UTILIZADO, DEVERA PRODUZIR ADESIVIDADE SATISFATÓRIA.

C-) A MASSA ASFÁLTICA CHEGAR À PISTA SERÁ ACEITA, SOB O PONTO DE VISTA DE TEMPERATURA, SE:

- A TEMPERATURA MEDIDA NO CAMINHÃO NÃO FOR MENOR QUE O LIMITE INFERIOR DA FAIXA DE TEMPERATURA PREVISTA PARA A MISTURA NA USINA, MENOS 15º C, E NUNCA INFERIOR A 120º C.

- A TEMPERATURA DA MASSA, NO DECORRER DA ROLAGEM, PROPICIE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE COMPRESSÃO, TENDO EM VISTA O EQUIPAMENTO UTILIZADO E O GRAU DE COMPACTAÇÃO OBJETIVADO;

D-) A QUANTIDADE DE CIMENTO ASFÁLTICO OBTIDA PELO ENSAIO DE EXTRAÇÃO POR REFLUXO “SOXHLET” EM AMOSTRAS INDIVIDUAIS, NÃO DEVERÁ VARIAR, EM RELAÇÃO AO TEOR DE PROJETO, DE MAIS DO QUE 0,3% PARA MAIS OU PARA MENOS. A MÉDIA ARITMÉTICA OBTIDA, PARA CONJUNTOS DE 9 VALORES INDIVIDUAIS, NÃO DEVERÁ, NO ENTANTO, SER INFERIOR AO TEOR DE PROJETO;

E-) DURANTE A PRODUÇÃO A GRANULOMETRIA DA MISTURA PODERÁ SOFRER VARIAÇÕES EM RELAÇÃO À CURVA DE PROJETO, RESPEITADO AS SEGUINTES TOLERÂNCIAS E OS LIMITES DA FAIXA GRANULOMÉTRICA ADOTADA:

| PENEIRA |  | % PASSANDO, EM PESO |
| --- | --- | --- |
| ASTM | MM |  |
| 3/8” A 1 ½” | 9,5 A 38,1 | +- 7 |
| Nº 040 A Nº 4 | 0,42 A 4,0 | +- 5 |
| Nº 080 | 0,18 | +- 3 |
| Nº 200 | 0,074 | + - 2 |

F-) OS VALORES DE % DE VAZIOS DO AGREGADO MINERAL, RELAÇÃO BETUME-VAZIOS, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA MARSHALL, DEVERÃO ATENDER AO PRESCRITO NESTA ESPECIFICAÇÃO;

G-) OS VALORES DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, CALCULADOS ESTATISTICAMENTE, DEVERÃO SER IGUAIS OU SUPERIORES A 97%.

H-) QUANTO À LARGURA DA PLATAFORMA, NÃO SERÃO ADMITIDOS VALORES INFERIORES AOS PREVISTOS PARA A CAMADA;

I-) A ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA DETERMINADA ESTATISTICAMENTE DEVERÁ SITUAR-SE NO INTERVALO DE +- 5% EM RALAÇÃO À ESPESSURA DE PROJETO. NÃO SERÃO TOLERADOS VALORES INDIVIDUAIS DE ESPESSURAS FORA DO INTERVALO DE +- 10% EM RELAÇÃO À ESPESSURA DE PROJETO;

J-) EVENTUAIS REGIÕES EM QUE CONSTATE DEFICIÊNCIA DE ESPESSURA SERÃO OBJETOS DE AMOSTRAGEM COMPLEMENTARES, ATRAVÉS DE NOVAS EXTRAÇÕES DE CORPOS DE PROVA COM SONDA ROTATIVA. AS ÁREAS DEFICIENTES DEVERÃO SER REFORÇADAS, ÀS EXPENSAS DO EXECUTANTE;

L-) AS JUNTAS EXECUTADAS APRESENTEM-SE HOMOGÊNEAS, EM RELAÇÃO AO CONJUNTO DA MISTURA, ISENTAS DE DESNÍVEIS DE SALIÊNCIAS.

M-) A SUPERFÍCIE APRESENTE-SE DESEMPENADA, NÃO OCORRENDO MARCAS INDESEJÁVEIS DO EQUIPAMENTO DE COMPRESSÃO E ONDULAÇÕES DECORRENTES DE VARIAÇÕES NA CARGA VIBROACABADORA

.

HERIVELTO MORENO - ENG. CIVIL.

CREA - PR –16.355-D