CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2014

PROCESSO Nº 00190.019696/2014-61

A Diretoria de Gestão Interna da Controladoria-Geral da União da Presidência da República, por meio de seu(ua) Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria nº 364, de 25 de fevereiro de 2014, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União, de 26 de fevereiro de 2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, representado pelo MENOR VALOR GLOBAL, sob a forma de execução indireta, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital. O procedimento licitatório será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores; pelo Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007; pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores; pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, e pelas demais exigências deste Edital e seus anexos.

1.	DO OBJETO

1.1.	A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de prevenção e combate a incêndio e pânico, e de elaboração e atualização de Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI), por meio de Brigada de Incêndio Particular, nas edificações da Controladoria Geral da União (CGU-PR), em Brasília-DF, nos termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos.

2.	DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1.	A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do(a) Pregoeiro(a) com a utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

DATA: 30/09/2014

HORÁRIO: 10:00 h (dez horas)

2.2.	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do(a) Pregoeiro(a) em sentido contrário.

3.	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.	Poderão participar desta licitação as interessadas que atenderem às seguintes exigências:

a) estarem devidamente CADASTRADAS no nível “CREDENCIAMENTO”, em situação regular, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

b) demais exigências deste Edital e seus anexos.

3.2.	Não poderão participar desta licitação:

a) consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição;

b) empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

c) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas ou ainda que estejam impedidas de licitar e contratar com a União;

d) empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Presidência da República ou a Controladoria-Geral da União;

e) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

f) sociedade cooperativa de mão-de-obra, tendo em vista que a natureza do serviço e o modo como é usualmente executado no mercado demandam a existência de vínculo de subordinação jurídica entre os profissionais e a contratada, bem como estão presentes os elementos de pessoalidade e habitualidade (Súmula TCU nº 281/2012);

g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

h) empresas estrangeiras que não funcionem no País.

3.3. As empresas interessadas em participar da licitação poderão proceder à vistoria nos locais onde serão executados os serviços – ocasião na qual será firmada a declaração, conforme modelo disponível no ANEXO III do Termo de Referência (MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA)– em conformidade com o inciso III, do art. 30, da Lei nº 8.666/93, c/c o inciso IV, do art. 19, da IN SLTI/MP nº 02/2008, examinando as áreas e tomando ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes.

3.3.1.	A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 8:30 às 11:30h e das 14:30 às 17:30h, na COGEA/CGRL, pelos telefones (61) 2020-6908 ou 2020-7258, devendo ser efetivada até 01 (um) dia útil antes da data fixada para a sessão pública.

3.3.2.	A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

4.	DO CREDENCIAMENTO

4.1.	O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

4.3.	O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Controladoria-Geral da União qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, devendo a licitante comunicar formalmente ao provedor do sistema qualquer irregularidade quanto ao uso da senha.

5.	DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1.	A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.2.	Incumbirá à licitante, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3.	A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subseqüente encaminhamento da Proposta de Preços, o que ocorrerá a partir da divulgação da licitação até a abertura da sessão do Pregão, no dia 30/09/2014, às 10:00h (dez horas), horário de Brasília-DF, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.4.	Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento, concordância e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus anexos.

5.5. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico, a sua condição de ME ou EPP.

5.5.1. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

5.5.2. A CGU-PR, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, adotará procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de Demonstração do Resultado do Exercício – DRE do exercício anterior e/ou outros demonstrativos contábeis/documentos que julgue necessários, a fim de subsidiar a verificação do atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC n.º 123/2006 e do Decreto 6.204/2007.

5.5.3. Considerando que a contratação dos serviços em tela se enquadra, para fins tributários, no conceito de cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, a licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser CONTRATADA, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. (Acórdão TCU 797/2011 – Plenário, IN SLTI n.º 02/2008)

5.5.3.1. A licitante optante pelo Simples Nacional, que, por ventura venha a ser CONTRATADA, após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. (Acórdão TCU 2.798/2010 - Plenário)

5.5.3.2. Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado acima, a própria Controladoria-Geral da União - CGU, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

5.6.	A Proposta de Preços assinada e digitalizada da licitante vencedora, contendo as especificações detalhadas do objeto, deverá ser formulada e enviada, atualizada em conformidade com o último lance ofertado, num prazo máximo de 03 (três) horas após o encerramento da etapa de lances, por convocação do(a) Pregoeiro(a) pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”).

5.6.1. A Proposta de Preços assinada e digitalizada também poderá ser remetida por meio de mensagem para o e-mail colic@cgu.gov.br, ou por meio do fac-símile (61) 2020-6910, nos casos de solicitação do(a) Pregoeiro(a), para fins de agilizar o envio da documentação à área técnica da CGU, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes.

5.6.1.1. Na hipótese de envio por fac-símile, os originais deverão ser apresentados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do registro da adjudicação do objeto, à Controladoria-Geral da União, SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Sala 1030, CEP: 70.070-905 – Brasília/DF, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO / DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2014 ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL RAZÃO SOCIAL E CNPJ

5.6.2. Dentro do prazo de 03 (três) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua Proposta de Preços. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, faz necessário que a licitante formalize ao(à) Pregoeiro(a), via mensagem (e-mail) ou fac-símile, o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, o(a) Pregoeiro(a) fará novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”.

5.6.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante.

5.6.4. Na hipótese prevista no subitem 5.6.1, a documentação remetida via mensagem (e-mail) ou fac-símile deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte da área técnica, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante, formalizado via e-mail ou fac-símile dentro do prazo de 03 (três) horas, para a inclusão de tal documentação, situação na qual será aplicado o mesmo procedimento previsto no subitem 5.6.2, qual seja, o novo uso, pelo(a) Pregoeiro(a), da funcionalidade “Convocar anexo”.

5.6.5. A Proposta Comercial será preenchida em conformidade com o Modelo de Proposta de Preços constante do Anexo I do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), e deverá, ainda, conter:

a) preços mensal e anual total dos postos (itens I, II, III, IV e V), em algarismos e por extenso (havendo discordância entre os preços mensal e anual, prevalecerá o primeiro, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias);

b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 dias;

c) declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas com salários, leis sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas, lucros, insumos necessários à sua composição e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;

5.6.5.1. Para o preenchimento e a apresentação das Planilhas de Custos e de Formação de Preços (Modelo disponível no Anexo II do Termo de Referência), bem como das Propostas de Preços, as licitantes deverão observar as disposições constantes dos subitens 11, 15 e 16 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

5.6.5.2. As ME/EPP optantes pelo SIMPLES estarão IMPEDIDAS de apresentar planilhas DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS com base no regime de tributação do SIMPLES NACIONAL, já que tal prática implicaria ofensa às disposições da LC 123/2006, conforme posicionamento externado pelo TCU no Acórdão TCU 797/2011 - Plenário.

5.6.6. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrônico, as licitantes deverão observar a orientação estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no sentido de incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrição Detalhada do Objeto”.

5.6.6.1. A ausência do detalhamento do objeto no citado campo ou mesmo eventual divergência em relação à documentação apresentada não acarretará a desclassificação da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de diligência destinada a esclarecer ou complementar as informações.

5.7.	A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

5.8. 	O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da proposta de preço deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante que participou da sessão pública, ressalvadas as hipóteses listadas no subitem 9.1.5 deste Edital.

5.9.	Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.

6.	DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1.	A partir das 10:00 h (dez horas) do dia 30/09/2014, data e horário previstos no subitem 2.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 20/2014, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances.

6.2.    Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.2.1. Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o INÍCIO ou o ENCERRAMENTO da fase de lances.

6.2.2. EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser acatado o pedido de desistência da proposta, em razão de motivo justo devidamente comprovado pela LICITANTE, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

6.2.3. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem 6.2.2 acima, a LICITANTE DESISTENTE ficará sujeita a aplicação das sanções previstas no item 20 deste Edital.

6.2.4. O não encaminhamento da documentação afeta a proposta, após a convocação pelo(a) Pregoeiro(a), conforme prazo estipulado no subitem 5.6 deste edital, caracteriza desistência para fins de aplicação das penalidade cabíveis.

7.           DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1.	O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando, em regra, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.1.1. Considerando que, para fins do Sistema Eletrônico, as propostas registradas tornar-se-ão os primeiros lances das licitantes, caso seja identificada alguma desconformidade com o instrumento convocatório, o(a) Pregoeiro(a) analisará, caso a caso, a fim de verificar a ocorrência de erros e, caso existam, se são de natureza sanável.

7.1.2. Na hipótese do erro ser sanável durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) cientificará, via chat, todas  as licitantes logadas, sobre o problema detectado, fazendo referência ao valor registrado, já que o Sistema Eletrônico não possibilita a identificação da licitante, de forma que todas as participantes não se deixem influenciar pelo erro e possam registrar seus lances levando em conta, unicamente, sua condição comercial.

7.1.3. Caso o erro identificado corresponda à inserção de proposta original com 03 (três) casas decimais, o(a) Pregoeiro(a) registrará, via chat, o valor da citada proposta, com a finalidade de viabilizar que a respectiva licitante readeque seu valor às regras do Edital, ou seja, contemple apenas 02 (duas) casa após a vírgula, sob pena de sofrer as sanções previstas no subitem 7.3.1, bem como aquelas listadas no item 20 deste Edital.

7.2.	Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento dos mesmos e de seus respectivos valores e horários de registro.

7.2.1. Para fins de registro das propostas e de apresentação dos lances durante a sessão pública da licitação, o valor a ser considerado é o “Valor Global Anual”, resultante do somatório dos Valores Anuais Totais de todos os postos, insertos no MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - Anexo I do Termo de Referência.

7.3.	As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas decimais, relativas à parte dos centavos, sob pena de exclusão do lance.

7.3.1.		Se a fase de lances for finalizada, e antes do encerramento aleatório pelo Sistema Eletrônico o(a) Pregoeiro(a) não tiver tempo hábil para excluir um lance que contenha mais de 02 (duas) casas decimais, e este for decisivo para fins da classificação final, a proposta dele decorrente será desclassificada, por se consubstanciar em vantagem auferida pela inobservância de regra do Edital.

7.3.2.		Considerar-se-á decisivo para fins de classificação o uso da terceira casa decimal que resulte em diferença inferior a R$ 0,01 (um centavo) em relação ao segundo colocado.

7.3.3.		Na hipótese acima, se o erro da licitante não influenciar na classificação final do certame, e a empresa vier a ser convocada para a apresentação da proposta, a casa decimal excedente deverá ser excluída quando do envio da documentação, sendo que o(a) Pregoeiro(a) efetivará o ajuste no Sistema como procedimento de negociação do preço.

7.4.	Durante a fase de lances, não serão aceitos pedidos para exclusão de lances dados equivocadamente.

7.5.	Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

7.5.1. Em observância às disposições insertas na IN SLTI/MP nº 03, de 16/12/2011, o intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a 20 segundos.

7.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 7.5.1 acima serão excluídos automaticamente pelo sistema eletrônico.

7.6.	O sistema permitirá a formulação de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo para fins de classificação aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, ressalvada a hipótese de aplicação das regras de preferência previstas no subitem 7.13 (desempate para ME/EPP).

7.7.	Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante detentora do lance.

7.8.	No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

7.8.1.	O(A) Pregoeiro(a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.8.2.	Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) às participantes.

7.9.	A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a), ficando a cargo do sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.10.	Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

7.11. 	Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para o objeto.

7.12. 	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.12.1. Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, a licitante será convocada, pelo “chat” do sistema, para negociar o valor do lance, e, em caso de não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado pelo(a) Pregoeiro(a), de no mínimo 15 (quinze) minutos, a licitante será novamente convocada para o envio da proposta, a qual poderá ser não aceita pela área técnica, sendo convocada a próxima colocada para a negociação.

7.13. 	Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME e EPP, nos termos do art. 44, da Lei Complementar nº 123/2006.

7.13.1. Entende-se por empate ficto, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances.

7.13.2. Na ocorrência de empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 5% (cinco), definido nos termos deste subitem, será convocada automaticamente pelo sistema eletrônico para, desejando, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. É de responsabilidade da licitante a sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo acima referido para o exercício do direito sob comento. Apresentada a proposta nas condições acima referidas, será analisada sua documentação de habilitação.

b) Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema eletrônico as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.13.1, na ordem classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito.

7.14.	Na hipótese em que nenhuma das licitantes exerça seu direito de preferência previsto acima ou comprove o preenchimento dos requisitos elencados no subitem 7.13, prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema eletrônico, sem prejuízo das sanções cabíveis em razão do registro de declaração/manifestação falsa.

8.	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto deste Edital, obtido por meio de pesquisa de mercado.

8.2. Confirmada a aceitabilidade da proposta, o(a) Pregoeiro(a) divulgará o resultado do julgamento do preço, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste Edital e seus anexos.

8.3. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observados os valores de referência para cada POSTO, obtidos por meio de pesquisa de mercado.

8.3.1. Os valores de referência, bem como aqueles insertos nas planilhas de custos e formação de preços, serão utilizados na análise dos valores ofertados pela licitante, para fins de aceitação ou não da proposta comercial.

8.3.2. Em conformidade com o disposto no Acórdão do TCU n.º 2080/2012-Plenário, a disponibilização às licitantes das informações afetas ao(s) preço(s) mensal e anual estimados dar-se-á apenas após a fase de lances.

8.4. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e exigências constantes no Edital e seus anexos.

8.4.1.	Ocorrendo a situação referida acima, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante para que seja obtida melhor proposta.

8.5. A licitante vencedora deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.5.1. O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo de vale transporte.

8.5.2. Caso se verifique que a proposta apresentada contém eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos que favoreça a licitante vencedora, este será revertido como lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual prorrogação contratual.

8.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.6.1. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, a CGU poderá determinar à licitante vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto.

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

I - questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

II - verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;

III - levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social;

IV - consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

V - pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

VI - verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;

VII - pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

VIII - verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

IX - levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

X - estudos setoriais;

XI - consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

XII - análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços; e

XIII - demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

8.7.1. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta.

9.	DA HABILITAÇÃO

9.1.	Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, a licitante detentora da melhor proposta ou lance encaminhará à Controladoria-Geral da União a documentação assinada e digitalizada referente à habilitação, no prazo máximo de 03 (três) horas, por convocação do(a) Pregoeiro(a) pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”).

9.1.1. A documentação assinada e digitalizada referente à habilitação também poderá ser remetida por meio de mensagem para o e-mail colic@cgu.gov.br, ou por meio do fac-símile (61) 2020-6910, nos casos de solicitação do(a) Pregoeiro(a), para fins de agilizar o envio da documentação à área técnica da CGU, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes.

9.1.1.1. Na hipótese de envio por fac-símile, os originais deverão ser apresentados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do registro da adjudicação do objeto, à Controladoria-Geral da União, SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Sala 1030, CEP: 70.070-905 – Brasília/DF, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO / DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2014 ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL E CNPJ

9.1.2. Dentro do prazo de 03 (três) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua documentação de habilitação. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, faz necessário que a licitante formalize ao(à) Pregoeiro(a), via mensagem (e-mail) ou fac-símile, o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, o(a) Pregoeiro(a) fará novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”.

9.1.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido juntamente com a mesma, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da inabilitação, e a convocação da próxima licitante.

9.1.4. Na hipótese prevista no subitem 9.1.1, a documentação remetida via mensagem (e-mail) ou fac-símile deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte da área técnica, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante, formalizado dentro do prazo de 03 (três) horas, para a inclusão de tal documentação, situação na qual será aplicado o mesmo procedimento previsto no subitem 9.1.2, qual seja, o novo uso, pelo(a) Pregoeiro(a), da funcionalidade “Convocar anexo”.

9.1.5. No encaminhamento da documentação a licitante ainda deverá observar o seguinte:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles para os quais a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da Matriz;

c) os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome e com o número do CNPJ da matriz ou da filial da licitante; e

d) em se tratando de matriz ou filial, na hipótese em que a empresa que efetivamente vai executar o objeto não for a mesma que participou da sessão pública, os documentos de habilitação da empresa que celebrará o contrato com a CGU-PR também deverão ser apresentados, ressalvadas as hipóteses de exceção citadas na letra “b” acima.

9.1.6. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.2.	Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:

a) em original;

b) por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devidamente qualificado, ou por Cartório competente;

c) publicação em órgão da Imprensa Oficial.

9.3.	A comprovação das habilitações previstas nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 deste Edital, bem a verificação das demais certidões/informações, poderá ser realizada por meio de consulta on line ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF e aos sítios respectivos na Internet.

9.4.	Deverá ser encaminhada/anexada a seguinte documentação complementar ao SICAF:

9.4.1. Para fins de comprovação da Qualificação Técnico-Operacional, as empresas licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

9.4.1.1.  01 (um) atestado, no mínimo, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, o qual comprove que a licitante prestou ou está prestando, de forma satisfatória, serviços compatíveis com o objeto deste Edital, similares em quantidades e  características, e ainda observado o que segue:

a) O atestado de capacidade técnico-operacional deverá referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária da licitante especificadas no contrato social vigente;

b) O atestado deverá comprovar que a licitante tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos;

c) Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos será aceito o somatório de atestados, sendo que os mesmos deverão contemplar execuções em períodos distintos (períodos concomitantes serão computados uma única vez) e terem sido expedidos após a conclusão dos contratos ou decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

d) O atestado deverá comprovar que a licitante tenha executado contrato com um mínimo de 20 postos de trabalho (ou 40 brigadistas);

e) Para a comprovação do quantitativo mínimo de postos, será aceito o somatório de atestados; e

f) A licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência.

9.4.1.2. Certificado de Credenciamento - CRD expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em plena validade, que comprove a habilitação da empresa para a prestação dos serviços relativos à segurança contra incêndio e pânico no Distrito Federal, conforme dispõe a Norma Técnica nº 006/2010 – CBMDF;

9.4.1.3. Revalidação quadrimestral do CRD, conforme dispõem a Norma Técnica nº 006/2010 – CBMDF;

9.4.1.4. Alvará de funcionamento emitido pelo órgão responsável no Distrito Federal;

9.4.1.5. Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que apresentará, no ato da assinatura do Contrato, os documentos que comprovem que os Brigadistas Particulares e os Chefes de Brigada a serem designados para a execução dos serviços encontram-se devidamente credenciados junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como possuem a formação, a capacitação e as escolaridades exigidas, conforme disposto no subitem 4.4 da Norma Técnica nº 007/2011/CBMDF;

9.4.1.6.  Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato, apresentará à CONTRATANTE uma cópia autenticada do comprovante de conclusão, com aproveitamento suficiente, dentro do prazo de validade, do curso de formação e/ou reciclagem dos Brigadistas Particulares e os Chefes de Brigada designados para a execução dos serviços, realizado junto à empresa devidamente credenciada junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nos termos da Norma Técnica nº 006/2010 – CBMDF;

9.4.1.7. Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que apresentará, no ato da assinatura do Contrato os documentos que comprovem que possui, em seu quadro de funcionários, um Engenheiro de Segurança do Trabalho, devidamente registrado no CREA, ou outro profissional com registro Geral no posto de Oficial, expedido pelos Corpos de Bombeiros de qualquer unidade da federação, desde que não esteja na ativa, conforme exigência da Norma Técnica nº 007/2011 – CBMDF, o qual será designado responsável técnico pela execução dos serviços.

9.4.1.8.  Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em BRASÍLIA – DF, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura administrativa e técnica adequadas, com recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados;

9.4.1.9.  Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, sendo vencedora da Licitação, se responsabiliza por quaisquer danos causados por seus empregados à União e servidores da CGU, dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como pelo desaparecimento de bens da União e de terceiros, seja por omissão ou negligência de seus empregados.

9.4.1.10.  Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes do atestado sejam idênticas à utilizada na definição dos cargos ora tratados, contudo as informações neles insertas deverão ser suficientes para que a área técnica da CGU/PR faça a aferição da compatibilidade dos profissionais/serviços com aquele exigido no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

9.4.2. Deverão ser encaminhados/anexados, também, os seguintes documentos:

9.4.2.1. Documento extraído da Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil discriminando o(s) Código(s) CNAE ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, para fins de verificação da pertinência da(s) atividade(s) da LICITANTE com o objeto deste Edital.

9.4.2.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Positiva com efeito de Negativa, em cumprimento ao disposto na Lei n.º 12.440, de 07/07/2011. Para fins de habilitação, será considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho – TST, ratificada pela orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

9.4.2.3. Balanço e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, que demonstrem resultados superiores a 1 (um) para os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores):

| LG = | # Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo |
| --- | --- |
| ## SG = | ______________Ativo Total_____________ Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo |
| ## LC = | _Ativo Circulante_ Passivo Circulante |

9.4.2.4.   Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores).

9.4.2.5. Demonstração de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação, tendo por base o Balanço e as demonstrações contábeis referentes ao último exercício social. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores).

9.4.2.6. Demonstração de Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 do valor total dos contratos firmados (ou instrumentos equivalentes) pela licitante com a Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores).

9.4.2.6.1. Esta fração deverá ser comprovada por meio de declaração que detalhe os contratos firmados (ou instrumentos equivalentes) e os respectivos valores, conforme modelo constante no Anexo V do Termo de Referência, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores)

9.4.2.6.2. Se houver divergência do valor total constante da declaração, superior a 10% (para cima ou para baixo), em relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores).

9.4.3. A Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, a Declaração de que não possui em seu Quadro de Pessoal empregados menores de idade e a Declaração de Elaboração Independente de Proposta serão disponibilizadas mediante preenchimento de campo específico do sistema eletrônico.

9.4.4.  Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão nº 1.793/2011 do Plenário, também serão realizadas consultas: a) ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - (Ceis) do Portal da Transparência; b) ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; e c) à composição societária das empresas no sistema SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante.

9.5.	As licitantes que não se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF deverão encaminhar, além da documentação prevista no subitem 9.4 acima, o seguinte:

9.5.1.	Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante:

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

9.5.2.	Relativamente à REGULARIDADE FISCAL da licitante:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal) e Estadual e Municipal, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade;

c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;

d) Certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada.

9.5.2.1. A prova de regularidade da licitante considerada isenta dos tributos estaduais ou municipais, para fins de habilitação na presente licitação, será comprovada mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.5.3.	Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante:

a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

9.5.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:

- por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

4) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

9.6. 	Em se tratando de ME ou EPP, e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a licitante será declarada vencedora do certame no sistema eletrônico, nos termos do §1º, do art. 43, da lei Complementar nº 123/2006 e alterações.

9.6.1. Nessa hipótese, o(a) Pregoeiro(a) dará ciência às demais licitantes dessa decisão e intimará a licitante declarada vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração citada neste subitem, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, promover a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.6.2. A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas neste subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93, e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

9.6.3. Na hipótese da não-contratação da ME ou EPP, nos termos previstos no subitem 7.13, será analisada a documentação de habilitação da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance e, se regular, será declarada vencedora.

9.7. 	As licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situação irregular neste Sistema, poderão apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente aos dados vencidos ou não atualizados.

9.8. 	Caso a licitante não esteja regular no SICAF e comprovar, exclusivamente, mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço - RSS, a entrega da documentação à sua Unidade Cadastradora, no prazo regulamentar, qual seja, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) procederá à diligência, na forma estabelecida no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.	DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

10.1.	Até 26/09/2014, 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

10.2.	Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 25/09/2014, 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: colic@cgu.gov.br.

10.3.	As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas ao Pregoeiro, protocolizando o original, no horário de 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 18:00 horas, em dias úteis, no 10º andar, Sala 1030, do Edifício Darcy Ribeiro, sito ao SAS, Quadra 1, Bloco “A”, nesta Capital.

10.3.1. As impugnações, além de manifestadas por escrito, também deverão ser disponibilizadas em meio magnético (CD/DVD) ou através do endereço eletrônico colic@cgu.gov.br, face à obrigatoriedade da publicação, no COMPRASNET, do pedido de impugnação juntamente com a decisão emitida pelo Pregoeiro e/ou pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos.

11.	DOS RECURSOS

11.1.	Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.

11.2.	À licitante que manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das respectivas razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões no mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2.1. Sendo declarada vencedora do certame uma ME ou uma EPP que tenha apresentado restrições na comprovação da regularidade fiscal, o prazo previsto neste subitem será contado após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis (prorrogável por igual período), concedido para a regularização da documentação, conforme prescrito no  §1º, do art. 43, da lei Complementar nº 123/2006 e alterações.

11.3.	A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer importará decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

11.4.	O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual o recurso se referir, inclusive no tocante ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.

11.5.	O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6.	Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

11.7.	Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, sito ao SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Sala 1032, em Brasília-DF, em dias úteis, no horário de 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 17:00 horas.

11.8. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os respectivos prazos legais vencidos.

12.	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1.	As despesas com a contratação objeto da presente licitação correrão por conta do PTRES: 59030; Programa de Trabalho: 0412421012D580001; Elemento de Despesa: 33.90.37.

13.	DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

13.1.	Caberá à Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) e no Contrato (Anexo II deste Edital):

13.1.1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;

13.1.2. Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.3. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

13.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

13.1.5. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

13.1.6. Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da execução do objeto à CONTRATANTE;

13.1.7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato a ser firmado;

13.1.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

13.1.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;

13.1.10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

13.1.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório;

13.1.12. Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor.

13.1.13. Atender integralmente às determinações/obrigações dispostas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

13.1.14.      Não alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente certame, nas dependências do órgão CONTRATANTE, familiar de agente público que neste exerça cargo em comissão ou função de confiança.

13.1.14.1. É considerado familiar, nos termos do art. 2°, III, do Decreto 7.203/2010, o cônjuge, companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

13.2. Caberá à Controladoria-Geral da União, sem prejuízo das demais disposições inseridas neste Edital) e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) e no Contrato (Anexo II deste Edital):

13.2.1. Supervisionar a execução do objeto, exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;

13.2.2. Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local da execução do objeto descrito no Termo de Referência (Anexo I deste Edital);

13.2.3. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do objeto.

13.2.4. Impedir que terceiros executem o objeto deste Edital;

13.2.5. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;

13.2.6. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.

13.2.7. Atender integralmente às determinações/obrigações dispostas nos itens 8.53 a 8.73.2 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

14.         DAS CONDIÇÕES DE RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO, DA ASSINATURA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1.	Findo o processo licitatório, a licitante vencedora será convocada a retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato relativos ao objeto desta licitação.

14.2.	A contratação dos serviços objeto do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) dar-se-á por meio de Contrato Administrativo, a ser assinado com a empresa vencedora do certame, discriminando cada posto de prestação de serviços (com base no Preço Mensal por Posto), no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação para a celebração do mesmo, conforme Minuta de Contrato (Anexo II deste Edital).

14.3.	O não comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura do termo contratual, ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado, devidamente atualizado.

14.4. O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, conforme previsto no § 1º, do art. 64, da Lei nº 8.666/1993.

14.5. Previamente à assinatura do Contrato, caso a licitante vencedora não se encontre inscrita no SICAF, será exigido o seu cadastramento, sendo que as condições de habilitação consignadas neste Edital deverão ser mantidas durante a vigência da contratação, em conformidade com as disposições do § 1º, c/c o § 2º, do art. 3º da IN SLTI nº 02/2010.

14.6. A não manutenção das condições de habilitação consignadas neste Edital, que será verificada por meio de novas consultas a todas as certidões, a fim de obter as mais atualizadas, verificada à época da emissão da Nota de Empenho, e/ou a não-regularização da documentação, no caso da licitante vencedora apresentar restrições na comprovação da regularidade fiscal, no prazo previsto no subitem 9.6.1 deste Edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, sendo facultado à Administração retornar à sessão pública da licitação e convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

14.7. Quando a vencedora da licitação não fizer a comprovação acima referida ou quando, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o Contrato, poderá ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato, sem prejuízo da multa prevista na letra “c”, do subitem 20.1 deste Edital, e das demais cominações legais.

14.8.	Até a assinatura do Contrato, poderá ser desclassificada a proposta e/ou inabilitada a licitante vencedora, caso a Controladoria-Geral da União venha a ter conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

14.9.	Ocorrendo eventual desclassificação da proposta e/ou inabilitação da licitante vencedora, a Controladoria-Geral da União poderá retornar à sessão pública da licitação e convocar as licitantes remanescentes, observados o disposto neste Edital e a ordem final de classificação das propostas/lances.

14.10.	O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei nº 8.666/1993, assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa.

14.11. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, da Lei nº 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.

14.12.	A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da celebração do contrato, alocar mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela Contratante informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados.

14.13. Segundo dispõe o art. 30-A, da IN SLTI/MP nº 02/2008, a CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993.

14.13.1. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação, em conformidade com o disposto no inciso XVII, do art. 19, da IN SLTI nº 02/2008.

14.13.2. Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela Contratada estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação como redução de preços.

14.13.3. Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa temporariamente de participação em licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.

14.14. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos.

14.15.	A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CGU para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.

14.16.	É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na alínea “i” do subitem 20.1 deste Edital.

15.	DA GARANTIA

15.1.	Será exigida da licitante vencedora a apresentação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual, de garantia em favor da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

15.1.1. A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

15.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada.

15.3 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 15.2.

15.4.	Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.

15.5.	Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à Caixa Econômica Federal, nominal à Controladoria-Geral da União, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

15.6.	A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

15.6.1. 	A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

15.7.	A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

15.8.	A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.

15.8.1. Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessas obrigações até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008.

- 15.8.2.	 A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto contratado.

- 15.8.2.1. A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de todas as verbas trabalhistas.

15.8.2.2. A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

15.9.	Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual,  tomando-se por base o valor atualizado do contrato.

15.10. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação da penalidade prevista na alínea “g” do subitem 20.1 deste Edital, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pelo Gestor do Contrato.

16.        DA QUANTIDADE E DA LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS; DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VISTORIA; DA QUALIFICAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS E DOS MATERIAIS MÍNIMOS E DOS UNIFORMES E EQUIPAMENTOS

16.1.  As disposições referentes a estes assuntos encontram-se descritas nos itens 4, 5, 6, 9 e 10 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

17.	DA FISCALIZAÇÃO

17.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto serão exercidos por meio de servidores (Gestor do Contrato e substituto) designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

17.2. 	Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.

17.3. 	Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Gestor do Contrato ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do Contrato.

17.3.1. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

17.4. 	Os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados, bem como a execução do objeto, deverão estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órgãos competentes e pela Controladoria-Geral da União, sendo que a inobservância desta condição implicará a sua recusa, bem como a sua devida adequação e/ou refazimento/substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.

17.5. 	As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores designados para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser encaminhadas à Diretora de Gestão Interna da Controladoria-Geral da União, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

17.5.1. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

17.5.2. São atribuições do Gestor do Contrato, entre outras:

17.5.2.1. Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos exigidos nos subitens 8.34.1 e 8.4.32 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento;

17.5.2.2. Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substituição, pela CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de justificativa por parte da CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público;

17.5.2.3. Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à execução do contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato;

17.5.2.4.  Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas;

17.5.2.5. Comunicar oficialmente, por escrito, ao preposto da CONTRATADA quando não houver necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza.

17.6. As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, desde que a CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista na alínea “e” do subitem 20.1 deste Edital;

17.7. É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

17.8.	Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual afeta à prestação dos serviços seguirá o disposto no anexo IV da IN SLTI/MP nº 02/2008.

18.	DO PREÇO E DA REPACTUAÇÃO

18.1.	O objeto do presente Edital será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses.

18.2. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como tributos, despesas com vale-transporte, alimentação dos funcionários, entre outras.

18.3.	Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.

18.3.1. 	O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que se considera como data do orçamento aquela do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta.

18.3.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

18.3.3. Caso a licitante tenha incluído em sua planilha de custos e formação de preços uma parcela correspondente à cobrança de tarifa bancária para operacionalização da conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação), e o Gestor do Contrato verifique, mediante consultas aos extratos bancários, que a Instituição Financeira não está efetivando o desconto, tal valor será objeto de exclusão da planilha, por conta dos procedimentos de repactuação.

18.4. 	A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação, da data do registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por via de consequência, prorrogar o Contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito de repactuar (Acórdão nº 1.828/2008 – TCU/Plenário e IN SLTI/MPOG n.°02/2008).

18.4.1. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato.

18.5.	As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

18.5.1.	É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

18.6. Com relação ao item “Materiais de Consumo” (Salvamento e Primeiros Socorros), que faz parte do MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS, item “B”, os preços unitários de cada material serão discriminados na proposta da licitante vencedora e permanecerão fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses, quando então poderá ser promovida, a partir da solicitação da CONTRATADA, a sua correção de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

18.6.1. Na hipótese em que os valores dos materiais/insumos estejam fixados, ou sejam inseridos futuramente, no acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, serão observadas as regras de repactuação previstas neste Edital e no item 18 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

18.7. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

18.8. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

19.	DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DO FGTS

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de Ordem Bancária que será emitida em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma – a qual conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do objeto do contrato – em moeda corrente nacional, por intermédio de Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CGU.

19.1.1. Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efetivação do pagamento mensal dos salários dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao contrato celebrado com a CGU-PR, sob pena de aplicação da penalidade prevista na alínea “f” do subitem 20.1 deste Edital.

19.2. A CONTRATADA deverá encaminhar à CGU-PR, até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.

19.2.1. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá disponibilizar as informações e/ou documentos exigidos no subitem 8.34.1 do Termo de Referência.

19.2.2. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos neste subitem caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação da penalidade prevista na alínea “e” do subitem 20.1 deste Edital.

19.3. Para execução do pagamento de que trata este subitem, a CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Controladoria-Geral da União, CNPJ nº 05.914.685/0001-03.

19.4. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Gestor do Contrato designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a prestação dos serviços contratados e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.

19.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Gestor do Contrato à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Controladoria-Geral da União.

19.6.	O pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo Gestor do Contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais.

19.6.1	O respectivo documento de consulta ao SICAF e às demais certidões deverão ser anexados ao processo de pagamento.

19.6.2. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual.

19.6.2.1. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE.

19.6.2.2. Até a finalização dos prazos previstos nos subitem 19.6.2 e 19.6.2.1., a CONTRATANTE poderá suspender o pagamento.

19.6.2.3. Transcorridos esses prazos, o pagamento será efetivado, sem prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, caso esta persista, bem como da adoção das medidas visando à rescisão do contrato.

19.6.3. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.

19.7.	No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde:

AF	=	atualização financeira;

IPCA	=	percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N	=	número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP	=	valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

19.8.	No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a Controladoria-Geral da União por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

19.9. Com base na súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, visando à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, a Contratante destacará do valor mensal do Contrato, e depositará em conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação), os valores provisionados para o pagamento das férias, 13º salário, encargos e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada envolvidos na execução do contrato, em consonância com o disposto no art. 19-A, c/c a prescrição constante no anexo VII, ambos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008.

19.9.1. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, via Ofício, antes da celebração do Contrato, a abertura de conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação).

19.9.2. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, a assinatura de termo de autorização que permita ter acesso aos respectivos saldos e extratos.

19.9.3. Caso ocorra cobrança de tarifa bancária para operacionalização da conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação), os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.

19.9.4. Os recursos atinentes à cobrança de tarifa bancária para operacionalização da conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação) poderão ser previstos na proposta da licitante.

19.9.5. O valor estimado mensal da tarifa bancária, de acordo com a tabela disponibilizada no site do Banco do Brasil, é de R$ 22,00 (vinte e dois reais), sendo que, para fins de inclusão na planilha de custos e formação de preços, tal valor deverá ser dividido por 28 (vinte e oito), que representa o número total de profissionais a serem alocados na prestação dos serviços.

19.9.6. Caso a licitante discrimine na planilha um valor superior ao estimado pela CGU-PR, deverá apresentar a documentação comprobatória de tal previsão.

19.10. Os valores provisionados na conta-depósito vinculada somente serão liberados para o pagamento direto das verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições:

- parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;

- parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;

- parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato;

- ao final da vigência do contrato, para o pagamento de verbas rescisórias; e

- O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

19.11.	 A movimentação da conta-depósito vinculada será efetivada mediante autorização da CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.

19.11.1. A CONTRATADA poderá solicitar a autorização à CONTRATANTE para utilizar os valores da conta-depósito vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato.

19.11.2. Para a liberação dos recursos da conta-depósito vinculada, para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

19.11.3. A CONTRATANTE expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, dirigida à instituição financeira oficial no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da empresa.

19.11.4.	 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias porventura realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

19.12.		O saldo remanescente da conta-depósito vinculada será liberado à CONTRATADA, na fase do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, somente após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos serviços contratados.

19.13.		A Contratante, fundamentada no inciso V, do Art. 19-A, da instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008, exigirá, no momento da assinatura do contrato, a autorização da CONTRATADA para fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos.

19.14.		O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS poderá ensejar o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

19.15.		Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a Contratada:

19.15.1. Não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

19.15.2. Deixar de utilizar materiais/equipamentos e recursos humanos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

19.15.3. Não repasse dos vales transporte e alimentação aos empregados alocados na execução dos serviços contratados.

## 20.	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1.	Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na execução do objeto do presente Edital, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a LICITANTE/CONTRATADA, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela LICITANTE DESISTENTE devidamente atualizado, na hipótese de desistência injustificada do lance, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, conforme previsto nos subitens 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3 deste Edital, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, previsto no subitem 20.6 deste Edital;

c) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

d) multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, dobrável na reincidência, referentes ao pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;

d.1) em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual;

e) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso no cumprimento de quaisquer dos prazos estabelecidos no Contrato, dobrável na reincidência;

f) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na reincidência, referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência ou no termo contratual;

g) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, e/ou recompor o valor da garantia, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após regularmente notificada

h) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na reincidência, referente ao mês em que for constatada a ausência de disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no subitem 8.34 deste Termo de Referência;

i) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da Contratada.

20.2.	Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

20.3. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, dispostas na Lei nº 8.666/1993 e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Controladoria-Geral da União.

20.4.	A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Controladoria-Geral da União.

20.5.	O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na Controladoria-Geral da União, em favor da CONTRATADA, ou ainda da garantia prestada.

20.5.1. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente.

20.6.	A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na prestação do serviço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no Contrato e das demais cominações legais.

20.7.	As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

20.8.	Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço advier de caso fortuito ou de força maior.

20.9.	A atuação da CONTRATADA no cumprimento das obrigações assumidas será registrada no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, conforme determina o § 2º, do art. 36, da Lei nº 8.666/1993.

20.10.	 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

21.	DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

21.1.	Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da Lei nº 8.666/1993.

22.	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1.	É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

22.1.1. A inobservância do prazo fixado pelo(a) Pregoeiro(a) para a entrega das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a desclassificação da proposta.

22.2.	Fica assegurado à Controladoria-Geral da União o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na forma da legislação vigente.

22.3.	As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas e a Controladoria-Geral da União não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.4.	As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.5.	Após o início ou encerramento da fase de lances, não caberá desistência por parte das licitantes, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), conforme disposto no subitem 6.2.2 deste edital.

22.6.	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Controladoria-Geral da União.

22.7.	Em caso de divergência entre as especificações do objeto insertas no Sistema SIASG e as deste Edital, prevalecerão as constantes neste último.

22.8.	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta, durante a realização da sessão pública desta licitação.

22.9. 	Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Sede da Controladoria-Geral da União, sito ao SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Edifício Darcy Ribeiro, em Brasília/DF, ou ainda nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.cgu.gov.br.

22.10. 	As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 22.9, das eventuais republicações e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.

22.11.	Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o respectivo Termo de Referência (Anexo I) e a Minuta de Contrato (Anexo II).

22.12.	A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à execução do objeto.

22.13.	Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993.

22.14.	O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília-DF, 17 de setembro de 2014.

###### MICHELLE JOYCE MOURÃO BESERRA LIMA

Pregoeira

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

ANEXO I DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/2014

### TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1	Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de prevenção e combate a incêndio e pânico, e de elaboração e atualização de Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI), por meio de Brigada de Incêndio Particular, nas edificações da Controladoria Geral da União (CGU-PR), em Brasília-DF.

2.	     DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1	O objeto a ser contratado decorre da necessidade de se manter os serviços de natureza continuada de prevenção e combate a incêndio e pânico, visando preservar, em tempo integral, as instalações da CGU-PR e a integridade física da população que utiliza as suas dependências, de forma permanente ou eventual no ambiente de trabalho, bem como da obrigatoriedade de se observar as determinações constantes da Norma Técnica nº 007/2011 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal-CBMDF.

2.2	A contratação de uma Brigada de Incêndio possibilitará a atuação em ações de prevenção a incêndio e pânico, realizando treinamentos de servidores e de colaboradores.

2.3	As edificações da CGU-PR em Brasília-DF a serem guarnecidas por brigada de incêndio são o Edifício Darcy Ribeiro e o Edifício SIDERBRÁS, ambos localizados no Setor de Autarquias Sul, Qd. 01, Blocos A e E, respectivamente, as quais são classificadas pela Norma Técnica nº 002/2009/CBMDF como:

Edifício Darcy Ribeiro – “Escritório – Repartições públicas’’, que de acordo com o Anexo ‘’A’’- ‘’Classificação dos Riscos’’, da mesma norma, possui grau de risco A (BAIXO/PEQUENO/LEVE).

Edifício SIDERBRÁS – “Escritório – Repartições públicas’’, que de acordo com o Anexo ‘’A’’- ‘’Classificação dos Riscos’’, da mesma norma, e considerando a existência de arquivo no subsolo na edificação, possui grau de risco B2 (MÉDIO/ORDINÁRIO).

3.	 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL)

3.1	As disposições constantes deste Termo de Referência foram elaboradas com base nos seguintes normativos:

- Lei nº 10.520 de 17/07/2002;

- Decreto nº 3.555, de 08/08/2000; e Decreto nº 5.450, de 31/5/2005;

- Subsidiariamente às Normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

- Decreto nº 2.271, de 07/07/1997;

- Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30/04/2008, e suas alterações posteriores;

- Demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos.

3.2	A legislação específica que regula a matéria é a que segue:

- Lei Federal nº 11.901, de 12/01/2009 (DOU de 13/01/2009) que dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil e dá outras providências;

- Portaria nº 16 - CBMDF, de 28/02/2011 (DODF de 16/03/2011) que aprova a NORMA TECNICA nº 007/2011 que fixa os critérios de dimensionamento, atribuições, formação e atuação das brigadas de incêndio em edificações e eventos do DF;

- Decreto nº 21.361, de 20/072000 (DODF de 21/07/2000) que aprova o Regulamento contra Incêndio e Pânico do Distrito Federal - RSIP:

- Portaria nº 01/2002 – CMBDF, de 15/01/2002 (DODF de 17/01/2002) que aprova a Norma Técnica nº 001/2002-CBMDF, que trata das exigências de Sistemas de proteção contra incêndio  e Pânico  das edificações do Distrito Federal;

- Portaria nº 16/2009 – CMBDF, de 04/06/2009 (DODF de 13/07/2009) que aprova a Norma Técnica nº 002/2009 – CBMDF que trata da classificação das edificações de acordo com os riscos;

- Norma Técnica nº 006/2010 – CBMDF que trata da emissão de certificação de credenciamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;

- Portaria nº 69/2002 – CMBDF, de 27/12/2002 (DODF de 17/01/2002) que aprova a Norma Técnica nº 009/2002 – CBMDF que trata de atividades eventuais;

- NR 04 do Ministério do Trabalho – SESMT;

- NBR nº 14276 da ABNT – Programa de brigada de incêndio;

- NBR 14023 – Registro de Atividades de Bombeiros

- NBR nº 14608 – Bombeiro Profissional Civil; e

- NBR 15219 – Plano de emergência contra incêndio.

3.3 Os serviços insertos neste Termo de Referência, dadas as suas características, enquadram-se no conceito de serviço comum, conforme definido no § 1º, do art. 2º, do Decreto nº 5.450/2005.

4.	DA QUANTIDADE E DA LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS

4.1	Os quantitativos de postos estão distribuídos na forma dos quadros do subitem 4.1.1, indicando as localizações e os tipos de postos, conforme parâmetros definidos no Anexo “A” – ‘’Dimensionamento da brigada de incêndio de edificações’’ da Norma Técnica nº 007/2011-CBMDF e o Anexo ‘’A’’- ‘’Classificação dos Riscos’’, da Norma Técnica nº 002/2009/CBMDF.

4.1.1 		Postos para contratação

Ed. Darcy Ribeiro – SAS, Qd. 01, Bloco A, Brasília-DF

| Posto | Número de Postos | Profissionais por posto | Jornada |
| --- | --- | --- | --- |
| Chefe de Brigada (30h semanais) | 01 | 02 | Das 07:00hs às 19:00hs de segunda-feira à sexta-feira. |
| Brigadista Particular Diurno Tipo A (36h semanais) | 04 | 02 | Das 07:00hs às 19:00hs de segunda-feira a domingo. |
| Brigadista Particular Noturno Tipo B (36h semanais) | 02 | 02 | Das 19:00hs às 07:00hs de segunda-feira a sábado |
| Brigadista Particular Noturno Tipo C (12h semanais) | 01 | 02 | Das 19:00hs às 07:00hs, somente aos domingos |

4.1.1.1		O posto de Chefe de Brigada será guarnecido por 02 (dois) profissionais, com jornada de trabalho semanal de 30 (trinta) horas.

4.1.1.2		Os postos de Brigadista Particular Diurno Tipo “A” no Ed. Darcy Ribeiro serão guarnecidos por 02 (duas) equipes: A1 e A2, compostas de 04 (quatro) profissionais cada, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 |

4.1.1.3		Aos sábados e domingos, o efetivo da equipe A2 será dividido em 02 (dois) grupos de 02 (dois) profissionais cada.

4.1.1.4		Os postos de Brigadista Particular Noturno Tipo “B” no Ed. Darcy Ribeiro serão guarnecidos por 02 (duas) equipes: B1 e B2, compostas de 02 (dois) profissionais cada, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 |  |

4.1.1.5		O posto de Brigadista Particular Noturno Tipo “C” será guarnecido por 02 (dois) profissionais, somente 01 (um) dia da semana, aos domingos, tendo, assim, jornada de trabalho de 12 (doze) horas semanais, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe |  |  |  |  |  |  | C |

Ed. SIDERBRÁS - SAS, Qd. 01, Bloco E, Brasília-DF

| Local | Número de Postos | Profissionais por posto | Jornada |
| --- | --- | --- | --- |
| Brigadista Particular Diurno Tipo A (36h semanais) | 02 | 02 | Das 07:00hs às 19:00hs de segunda-feira a sábado. |
| Brigadista Particular Diurno Tipo D (12h semanais) | 01 | 02 | Das 07:00hs às 19:00hs somente aos domingos. |
| Brigadista Particular Noturno Tipo B (36h semanais) | 02 | 02 | Das 19:00hs às 07:00hs de segunda-feira a sábado |
| Brigadista Particular Noturno Tipo C (12h semanais) | 01 | 02 | Das 19:00hs às 07:00hs, somente aos domingos |

4.1.1.6		Os postos de Brigadista Particular Diurno Tipo “A” no Ed. SIDERBRÁS serão guarnecidos por 02 (duas) equipes: A3 e A4, composta de 02 (dois) profissionais cada, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe | A3 | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 |  |

4.1.1.7	Os postos de Brigadista Particular Noturno Tipo “B” serão guarnecidos no Ed. SIDERBRÁS por 02 (duas) equipes: B3 e B4, composta de 02 (dois) profissionais cada, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe | B3 | B4 | B3 | B4 | B3 | B4 |  |

4.1.1.8	O posto de Brigadista Particular Diurno Tipo “D” no Ed. SIDERBRÁS será guarnecido por 02 (dois) profissionais, somente 01 (um) dia da semana, aos domingos, tendo, assim, jornada de trabalho de 12 (doze) horas semanais, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe |  |  |  |  |  |  | D |

4.1.1.9	O posto de Brigadista Particular Noturno Tipo “C” no Ed. SIDERBRÁS será guarnecido por 02 (dois) profissionais, somente 01 (um) dia da semana, aos domingos, tendo, assim, jornada de trabalho de 12 (doze) horas semanais.

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe |  |  |  |  |  |  | C |

4.2 	As localizações dos postos ora informados são aquelas que atendem as necessidades do momento, podendo ocorrer remanejamentos, em razão de novas demandas ou mudança de Sede, definitiva ou temporária, para quaisquer instalações que venha a ser ocupadas pela Controladoria-Geral da União, no Distrito Federal, sempre mediante a celebração de Termo Aditivo.

4.3	Os brigadistas particulares baseados no Edifício Darcy Ribeiro farão periodicamente, conforme cronograma a ser definido pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL, diligências no depósito/arquivo utilizado pela CGU-PR, atualmente localizado no SIA, a fim de inspecionar o local e as condições dos equipamentos.

4.4		A nomenclatura dos postos mencionados ao longo deste Termo de Referência é adotada da Norma Técnica nº 007/2011-CBMDF, tendo a seguinte equivalência com a utilizada pelo art. 4º da Lei nº 11.901/2009:

- Brigadista particular = Bombeiro Civil, nível básico;

- Bombeiro Civil Líder = Chefe de Brigada; e

4.5	A jornada dos brigadistas será de 12 (doze) de trabalho por 36 (trinta e seis) de descanso, atendendo aos limites estipulados pela Lei nº 11.901/2009, a qual dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil.

4.6  	Fora do horário de expediente as edificações serão guarnecidas por 02 (dois) brigadistas particulares, conforme previsto no item 4.6.3.1 da Norma Técnica nº 007/2011/CBMDF.

4.7		Entende-se como Posto o serviço prestado por 02 (dois) profissionais, laborando isoladamente em dias alternados, perfazendo cada um deles jornada de 36 horas semanais.

4.7.1	Excetuam-se do conceito acima o Chefe de Brigada, o Brigadista Particular Diurno Tipo D e o Brigadista Particular Noturno Tipo C, cujas jornadas de trabalho estão definidas nos subitens 4.1.1.1, 4.1.1.5, 4.1.1.8, 4.1.1.9 e 4.1.1.10.

5.	DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS E DA VISTORIA

5.1	A prestação dos serviços de brigada contra incêndio e pânico deverá ser executada de acordo com a Norma Técnica nº 007/2011/CBMDF, a qual deverá ser fielmente cumprida, especialmente no que se refere ao item 4 da referida Norma, atentando, em especial, para as seguintes atividades:

5.1.1	Inspeção em todas as edificações da CGU-PR em Brasília-DF, conhecendo e avaliando os riscos de incêndio existentes, visando detectar possíveis situações que possam pôr em risco a integridade física dos servidores e colaboradores e do patrimônio publico;

5.1.2	Realização de vistorias periódicas com pessoal habilitado em todos os sistemas disponíveis, tais como: extintores de incêndio, sinalização de segurança contra incêndio e pânico, iluminação de emergência, detecção automática e alarme, hidrantes de parede, proteção contra descargas atmosféricas, pressurização da escada de emergência;

5.1.3	Pronto combate a princípio de incêndio;

5.1.4	Realização dos primeiros socorros e resgate de vítimas em ações de emergência até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF;

5.1.5	Suporte ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF nas em ações de emergência;

5.1.6	Conhecimento de todas as áreas de risco onde possa ocorrer princípio de incêndio;

5.1.7	Conhecimento de todas as vias de escape dos prédios da CGU-PR, por onde as pessoas possam sair rapidamente em situações de emergência;

5.1.8	Conhecimento dos locais onde se encontram os equipamentos de proteção contra incêndio, (sistemas de alarme, extintores, hidrantes, detectores de fumaça, etc.), bem como o funcionamento dos mesmos;

5.1.9	Ação rápida, enérgica e proativa em situações de emergência;

5.1.10	Realização de treinamento de abandono com a população das edificações;

5.1.11     Realização de cursos para a formação de brigadistas voluntários, composto de servidores e colaboradores, abordando o currículo básico descrito no Anexo D da Norma Técnica nº 007/2011-CBMDF;

5.1.12	Promoção de medidas preventivas determinadas pela administração da CGU-PR, por Órgãos de Segurança e da Medicina do Trabalho e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF.

5.2	O curso previsto no item 5.1.11 será ministrado ao longo do ano, até o limite de 10% (dez por cento) das populações fixas dos Ed. Darcy Ribeiro e Ed. SIDERBRAS.

5.3	O percentual acima citado deverá ser mantido durante a vigência do contrato, através de novas oportunidades de cursos para as populações fixas das edificações.

5.4	Em caso de necessidade de ação de emergência no Ed. Darcy Ribeiro ou Ed. SIDERBRÁS, a brigada de uma edificação deverá de imediato dar apoio a outra.

5.5 	As empresas interessadas em participar da licitação poderão proceder à vistoria nos locais onde serão executados os serviços – ocasião na qual será firmada a declaração, conforme modelo disponível no ANEXO III do Termo de Referência (MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA) – em conformidade com o inciso III, do art. 30, da Lei nº 8.666/93, c/c o inciso IV, do art. 19, da IN SLTI/MP nº 02/2008, examinando as áreas e tomando ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes.

5.6	A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 8:30 às 11:30h e das 14:30 às 17:30h, na COGEA, pelos telefones (61) 2020-6908 ou 2020-7258, devendo ser efetivada até 01 (um) dia útil antes da data fixada para a sessão pública.

5.7	A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

6.	DA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA BRIGADA

6.1.  	Os Brigadistas Particulares deverão possuir as seguintes qualificações mínimas:

a) Ensino fundamental completo;

b) Formação e especialização em prevenção e combate a incêndios, salvamento e primeiros socorros, em cursos com carga horária superior a 150 horas/aula, no conjunto destas disciplinas, conforme Anexo C da Norma Técnica nº 007/2011-CBMDF, ou que possuírem registro geral expedido pelos Corpos de Bombeiros de qualquer estado da Federação, desde que não estejam na ativa;

c) Curso de capacitação continuada, a cada 24 (vinte e 	quatro) meses, conforme Anexo E da Norma Técnica nº 007/2011-CBMDF;

d) Curso de resgate em elevadores, no mínimo para 50% dos brigadistas particulares.

6.2.	Os Chefes de Brigada deverão possuir as seguintes qualificações mínimas:

a) Ensino médio completo;

b) Credenciamento de Brigadista Particular junto ao CBMDF, nos termos da Norma Técnica n° 006/2010-CBMDF, exceto os profissionais que possuírem registro geral expedido pelos Corpos de Bombeiros de qualquer estado da Federação, desde que não estejam na ativa ;

c) Formação técnica e com especialização em prevenção de incêndio e combate a incêndios, salvamento e primeiros socorros, em cursos com carga horária superior a 1.000 horas/aula, no conjunto destas disciplinas, comprovada por meio de certificação expedida por instituição de ensino credenciada junto ao Ministério da Educação e Cultura – MEC e empresas formadoras de Brigadista Particular credenciadas junto ao CBMDF ou Conselhos Regionais, além de experiência mínima de (05) cinco anos, comprovada em Carteira de Trabalho, ou que possuírem registro geral expedido pelos Corpos de Bombeiros de qualquer estado da Federação, desde que não estejam na ativa;

d) Curso de capacitação continuada, a cada 24 (vinte e 	quatro) meses, conforme Anexo G da Norma Técnica nº 007/2011-CBMDF;

e) Curso de resgate em elevadores.

6.4	A apresentação dos documentos comprobatórios das qualificações exigidas será efetivada no ato da assinatura do contrato, e deverá preceder também cada entrada em atividade dos profissionais, inclusive na cobertura de faltas, férias e outros afastamentos.

6.5	Além das qualificações acima listadas, os chefes de brigada e brigadistas particulares deverão possuir:

a) Prática na prestação de primeiros socorros e transporte de vítima;

b) Conhecimento das operações de salvamento emergente em prédios altos;

c) Conhecimento das técnicas e operações de evacuação de edifícios;

d) Aptidão física e mental;

e) Conhecimento teórico e prático da operação de centrais de alarme contra incêndio;

f) Capacidade de operar, quando for o caso, com máscaras autônomas;

g) Boa comunicação;

h) Capacidade de trabalhar em equipe.

6.6		As qualificações acima listadas não excluem a obrigatoriedade de outros requisitos já exigidos pelas normas vigentes ou que venham a ser posteriormente fixados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ou por outras normas específicas.

7. 	DA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA LICITANTE

7.1	As empresas licitantes deverão apresentar para comprovação da Qualificação Técnico-operacional, dentre outros, os seguintes documentos:

7.1.1 	01 (um) atestado, no mínimo, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, o qual comprove que a licitante prestou ou está prestando, de forma satisfatória, serviços compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, similares em quantidades e características;

7.1.1.1 O atestado de capacidade técnico-operacional deverá referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária da licitante especificadas no contrato social vigente;

7.1.1.2 O atestado deverá comprovar que a licitante tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos;

7.1.1.3 O atestado deverá comprovar que a licitante tenha executado contrato com um mínimo de 20 postos de trabalho (ou 40 brigadistas);

7.1.1.4 Para a comprovação do quantitativo mínimo de postos, será aceito o somatório de atestados;

7.1.1.5 Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos será aceito o somatório de atestados, sendo que os mesmos deverão contemplar execuções em períodos distintos (períodos concomitantes serão computados uma única vez) e terem sido expedidos após a conclusão dos contratos ou decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

7.1.1.6 A licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência.

7.1.2 Certificado de Credenciamento - CRD expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em plena validade, que comprove a habilitação da empresa para a prestação dos serviços relativos à segurança contra incêndio e pânico no Distrito Federal, conforme dispõe a Norma Técnica nº 006/2010 – CBMDF;

7.1.3 Revalidação quadrimestral do CRD, conforme dispõem a Norma Técnica nº 006/2010 – CBMDF;

7.1.4 Alvará de funcionamento emitido pelo órgão responsável no Distrito Federal;

7.1.5 Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que apresentará, no ato da assinatura do Contrato, os documentos que comprovem que os Brigadistas Particulares e os Chefes de Brigada a serem designados para a execução dos serviços encontram-se devidamente credenciados junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como possuem a formação, a capacitação e as escolaridades exigidas, conforme disposto no subitem 4.4 da Norma Técnica nº 007/2011/CBMDF;

7.1.6 Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato, apresentará à CONTRATANTE uma cópia autenticada do comprovante de conclusão, com aproveitamento suficiente, dentro do prazo de validade, do curso de formação e/ou reciclagem dos Brigadistas Particulares e os Chefes de Brigada designados para a execução dos serviços, realizado junto à empresa devidamente credenciada junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nos termos da Norma Técnica nº 006/2010 – CBMDF;

7.1.7 	Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que apresentará, no ato da assinatura do Contrato os documentos que comprovem que possui, em seu quadro de funcionários, um Engenheiro de Segurança do Trabalho, devidamente registrado no CREA, ou outro profissional com registro Geral no posto de Oficial, expedido pelos Corpos de Bombeiros de qualquer unidade da federação, desde que não esteja na ativa, conforme exigência da Norma Técnica nº 007/2011 – CBMDF, o qual será designado responsável técnico pela execução dos serviços.

7.1.8 Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em BRASÍLIA – DF, sede, filial ou representação dotada de infra-estrutura administrativa e técnica adequadas, com recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados;

7.1.9 Declaração da LICITANTE, de que, sendo vencedora da Licitação, se responsabiliza por quaisquer danos causados por seus empregados à União, servidores e colaboradores da CGU-PR, dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços.

7.2 A licitante deverá apresentar para comprovação da Habilitação Econômico-financeira, dentre outros, os seguintes documentos:

7.2.1   Balanço e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, que demonstrem resultados superiores a 1 (um) para os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores)

7.2.2   Demonstração de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação, tendo por base o Balanço e as demonstrações contábeis referentes ao último exercício social. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores)

7.2.3 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores)

7.2.4 Demonstração de Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 do valor total dos contratos firmados (ou instrumentos equivalentes) pela licitante com a Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores)

7.2.4.1 Esta fração deverá ser comprovada por meio de declaração que detalhe os contratos firmados (ou instrumentos equivalentes) e os respectivos valores, conforme modelo constante no Anexo V deste Termo de Referência, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores)

7.2.4.2 Se houver divergência do valor total constante da declaração, superior a 10% (para cima ou para baixo), em relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença. (Acórdão TCU nº 1214/2013-Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores)

7.3 A fase de habilitação consistirá, também, na consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF e/ou às certidões respectivas, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS do Portal da Transparência, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e Certidão Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.3.1 Para fins de habilitação, será considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho – TST, ratificado pela orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

8.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

Caberá à CONTRATADA:

8.1		Cumprir fielmente o Contrato, de modo que os serviços avençados mantenham a rotina pré-estabelecida, visando à segurança das instalações nas unidades do CGU-PR.

8.2		Selecionar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas portadoras de atestados de boa conduta e demais referências, em especial no tocante à formação, capacitação e escolaridades exigidas neste Termo de Referência, na Norma Técnica 007/2011/CBMDF e nas demais legislações pertinentes.

8.2.1 Alocar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da celebração do Contrato, a mão-de-obra nos respectivos Postos, conforme locais e horários fixados na escala de serviço elaborada pela Administração, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o Posto conforme o estabelecido.

8.2.2 Alocar ou substituir seus empregados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, nos casos de solicitação da Diretoria de Gestão Interna, por meio do Fiscal do Contrato, submetendo à análise da CGU-PR toda a documentação necessária à verificação do atendimento aos requisitos de formação e de capacitação dos novos profissionais, sendo que somente após a aprovação dar-se-á início à contagem do tempo de disponibilidade para fins de faturamento.

8.2.3 Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto ao Gestor do Contrato, a relação nominal dos empregados, indicando nome completo, função, local e horário do posto de trabalho, números de carteira de identidade (RG) e de CPF, endereço e telefone residenciais, número de celular.

8.2.4 Apresentar ao Gestor do Contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado, atestados, comprovantes e carteiras profissionais, bem como quaisquer outros documentos que digam respeito a seus empregados ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do contrato e/ou com a prestação dos serviços contratados.

8.3		Executar os serviços por meio de pessoas idôneas e habilitadas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que venham a ser cometidos no desempenho de suas funções, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.

8.3.1 Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CGU-PR.

8.3.2 Apresentar, semestralmente, “Atestado de antecedente criminal”, de todos os profissionais que executam os serviços nas instalações da CGU-PR.

8.4		Alocar, na execução dos serviços, profissionais devidamente uniformizados, portando os equipamentos de proteção individual (EPI´s), qualificados e identificados, portando crachás com fotografias recentes.

8.5	Fornecer, no início do contrato e após, a cada 6 (seis) meses, na presença da fiscalização, uniforme NOVO e completo aos profissionais, e os devidos complementos à mão-de-obra envolvida, conforme quantidades mínimas e características definidas no item 10 deste Termo de Referência.

8.6		Efetivar a reposição da mão-de-obra, sempre que solicitado pela fiscalização, quando ocorrer ausência do profissional titular, atendendo às mesmas exigências de qualificação feitas em relação ao substituído, nos seguintes casos, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra), nos prazos a seguir estipulados:

8.6.1 Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos, a contar da ciência do afastamento.

8.6.2 Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir da data de início do período.

8.7 Deduzir os valores das faltas na respectiva Nota Fiscal/Fatura, na hipótese da CGU-PR manifestar a desnecessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, não ensejando qualquer sanção à CONTRATADA.

8.8		Administrar os seus empregados estabelecendo, inclusive, escalas de folga semanal e cobertura do período de refeição e ou descanso.

8.8.1 Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente ao Gestor do Contrato, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, bem como as ocorrências havidas.

8.9		Prever e prover profissionais com as qualificações exigidas no presente Termo de Referência, para a cobertura de folgas, férias e faltas.

8.10		Impedir a permanência dos prestadores efetivos nos postos além do horário normal.

8.11		Exigir que seus empregados cumpram rigorosamente todas as suas obrigações e boa técnica nos serviços.

8.12		Dispor de plano de contingência e recursos necessários à manutenção dos postos de trabalho, inclusive em situações atípicas, tais como as de greve dos próprios empregados, anormalidades de funcionamento dos meios públicos de transporte, ou outras, sem quaisquer ônus adicionais à CGU-PR.

8.13		Elaborar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da assinatura do contrato, o Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI) de cada instalação em que serão prestados os serviços, e providenciar a aprovação do PPCI, em conformidade com a Norma Técnica 007/2011/CBMDF.

8.13.1 O Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI) deverá ser elaborado por profissional de nível superior, com pós-graduação na área de Segurança contra Incêndio e Pânico ou que detenha registro Geral no posto de Oficial, expedido pelos Corpos de Bombeiros de qualquer unidade da federação, desde que não estejam na ativa, em conformidade com a Norma Técnica 007/2011/CBMDF.

8.14		Para elaboração do Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI), a Contratada deverá vistoriar as unidades da CGU-PR, nas quais os serviços serão prestados.

8.15		Designar preposto, devidamente qualificado, para a coordenação operacional e administrativa. Tal preposto não integrará a brigada contratada, sendo, contudo elemento de ligação entre o Gestor do Contrato e a contratada.

8.16		Toda e qualquer comunicação da Contratada será feita exclusivamente ao gestor do contrato, sendo este o único apto a receber dúvidas, reclamações, relatórios e quaisquer outros documentos oriundos da Contratada e/ou dos funcionários dela.

8.17		Fiscalizar e fazer cumprir as atribuições dos brigadistas particulares, bem como quaisquer outras necessárias ao cumprimento do contrato e à prevenção e combate a incêndio e pânico, proteção das pessoas e preservação do patrimônio do CGU-PR.

8.18		Submeter os Chefes de Brigada e os Brigadistas Particulares à capacitação continuada, a cada 24 (vinte e quatro) meses, conforme exigido no item 9 da Norma Técnica 007/2011/CBMDF.

8.19		Elaborar calendário de manutenção dos equipamentos de combate a incêndio e efetuar a fiscalização de sua manutenção.

8. 20	Realizar a logística de troca, retirada e distribuição dos extintores nos locais indicados pela planta de incêndio.

8.20.1 Controlar os prazos de carga, recarga e teste hidrostático do sistema de extintores.

8.21		Apresentar, ao fiscal do contrato, relatório mensal sobre a situação dos aparelhos extintores das instalações da CGU-PR.

8.22		Vistoriar permanentemente a sinalização para rota de fuga do prédio.

8.23		Elaborar, para cada edificação da CGU-PR, relatório mensal das atividades prestadas, nos moldes do Anexo K da Norma Técnica 007/2011/CBMDF, apontando as irregularidades encontradas nos sistemas de proteção contra incêndio e pânico, riscos identificados, exercícios simulados, treinamentos, bem como propor soluções aos problemas apresentados.

8.24		Fornecer aos postos livro para registro de ocorrências e “Folhas de Ocorrências”, conforme modelo a ser aprovado pela CGRL.

8.25		Orientar os brigadistas particulares para não se ausentarem dos respectivos postos, antes do comparecimento daqueles que irão substituí-los.

8.26		Informar aos brigadistas particulares que é expressamente proibido o uso de materiais e equipamentos de propriedade da CGU-PR ou de terceiros, que se encontrem nas dependências do órgão e que não tenham sido colocados à disposição da equipe de brigada.

8.27		Cumprir e fazer cumprir as orientações emanadas pelas normas vigentes e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

8.28		Fornecer e instalar, conforme orientação da COGEA/CGRL, e adotar as medidas afetas à manutenção necessárias ao pleno funcionamento, os equipamentos de controle de ronda eletrônica, conforme tabela abaixo:

| Descrição: | Quantidade |
| --- | --- |
| Bastão de Ronda com estojo de proteção e baterias, interface USB. | 2 Unidades |
| Button com placa metálica para colocação em ponto de ronda com adesivos ou parafusos para fixação. | 48 Unidades |

8.29 	Orientar os brigadistas particulares para que encaminhem as dúvidas, sugestões e reclamações, porventura existentes, exclusivamente ao preposto da Contratada.

8.30	Determinar que os brigadistas particulares reportem-se diariamente ao Chefe de brigada para descarga dos dados e geração do relatório de rondas, através do equipamento coletor.

8.31 	Sempre que convocada, participar das reuniões ordinárias e extraordinárias para elaboração do cronograma de exercícios simulados e outros assuntos atinentes a brigada de incêndio.

8.32 	A Contratada deverá promover exercícios simulados completos nas edificações em que serão prestados os serviços, no mínimo anualmente.

8.33 	Logo após cada exercício, a Contratada deverá elaborar ata na qual conste: horário do evento, tempo gasto no abandono, tempo gasto no retorno, tempo gasto no atendimento de primeiros socorros, atuação da brigada, comportamento da população, participação do corpo de bombeiros e tempo gasto para sua chegada, ajuda externa (PAM – plano de auxílio mútuo), falhas de equipamentos, falhas operacionais e demais problemas levantados.

8.34 	Apresentar à CGU-PR, em observância às disposições das alíneas “b”, “c” e “d” do inciso I § 5º, do art. 34, da IN/SLTI/MP nº 02/2008, nos seguintes prazos, as informações e/ou documentos listados abaixo:

8.34.1 Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso:

- Nota Fiscal/Fatura;

- comprovante de pagamento dos salários, referentes ao mês anterior, juntamente com as cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes, com as respectivas assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos valores;

- comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços contratados conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos;

- comprovante da entrega dos vales alimentação e transporte aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, sem o que não serão liberados os pagamentos das referidas faturas;

- comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, quando necessário;

- comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da Lei;

- encaminhamento das informações trabalhistas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados exigidos pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED;

- cumprimento das demais obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e

- cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos empregados vinculados ao contrato.

8.34.2. Quando solicitado pela CGU-PR:

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;

b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;

c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e

- comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

8.34.3. Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

8.35 	Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus empregados utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta dos empregados, em agências situadas no Distrito Federal, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da CGU-PR, bem como recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações respectivas.

8.35.1 Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no presente subitem, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a fim de que a CGU-PR possa verificar a realização do pagamento.

8.35.2 Desvincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos pagamentos das faturas pela CGU-PR.

8.36	Fornecer aos seus funcionários até o último dia do mês que antecede ao mês de sua competência, os vales-transporte e alimentação, de acordo com o horário de trabalho e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades.

8.37 		Cabe ainda, à CONTRATADA, assumir a responsabilidade por:

- Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

- Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

- Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

- Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.

8.38		Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, todos os comprovantes de pagamento dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas.

8.39		No momento da assinatura do Contrato, autorizar a CONTRATANTE a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

8.40		Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Termo de Referência sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

8.41		Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros.

8.42		Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade exigidas no edital.

8.43		Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

8.44		Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, a fim de caracterizar a execução completa do contrato, em consonância com as prescrições insertas no inciso XVIII, do art. 19, da IN SLTI/MP nº 02/2008.

8.45		Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sob pena de dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

8.46 	Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato, cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

8.47 	Autorizar, no momento da assinatura do contrato, a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista no subitem 12.6.

8.48 		Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados.

8.49 		Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciários foram recolhidas.

8.50		Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.

8.51		Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado pela CONTRATANTE, exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestam os serviços.

8.52 		Apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados referentes pela contratada, os documentos elencados nos subitens 8.2.4 e 8.51.

Caberá à Contratante:

8.53		Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.

8.54		Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência.

8.55		Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas.

8.56		Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços.

8.57	 	Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

8.58		Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993.

8.59		Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE.

8.60		Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais.

8.61		Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram designadas.

8.62		Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço;

8.63		Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência.

8.64		Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições pré-estabelecidas.

8.65		Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário, entre eles os previstos na IN SLTI/MP nº 02/2008 e suas alterações.

8.66		Comunicar oficialmente, por escrito, à CONTRATADA quando não houver necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza.

8.67	 	Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso.

8.68		Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio da fiscalização do contrato, cientificando o preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas;

8.69		Solicitar à CONTRATADA a substituição imediata de qualquer produto, cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam as especificações.

8.70		 Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas.

8.71		Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

8.72		Caso a Contratada optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado no subitem 8.47, a própria CONTRATANTE, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

8.73		Analisar a documentação solicitada no subitem 8.35.3 no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

8.73.1. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB.

8.73.2.  Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.

9.	DAS ATRIBUIÇÕES DOS BRIGADISTAS PARTICULARES

9.1		Além das atribuições mínimas estabelecidas nas Normas Brasileiras pertinentes em vigor (especialmente NBR 14023 – Registro de Atividades de Bombeiros, NBR 14276 – Programa de Brigada de Incêndio, NBR 14608 – Brigadista Particular e NBR 15219 – Plano de emergência contra incêndio), nas Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, caberão aos  Brigadistas  Particulares  as  seguintes atribuições:

9.1.1.	AÇÕES DE PREVENÇÃO

9.1.1.1. 	Realizar inspeção a cada 12 (doze) horas nas instalações da CGU-PR com a finalidade de identificar riscos existentes.

9.1.1.2. 	Respeitar as proibições de acesso a locais restritos a determinadas pessoas, salvo em casos de real emergência.

9.1.1.3. 	Registrar, em livro específico, toda e qualquer anormalidade percebida durante as rondas, informando-as ao fiscal do contrato assim que possível.

9.1.1.4.	A cada troca de turno, verificar os equipamentos permanentes e de uso individual, colocados à disposição, e de imediato, apontar eventuais irregularidades antes de assumir o serviço.

9.1.1.5. 	Dedicar especial atenção aos locais que estejam em atividade, inclusive auditórios, no horário noturno, feriados e fins de semana, sempre que estiverem sendo utilizados, inspecionando-os ao final das atividades.

9.1.1.6. 	Realizar rondas periódicas em todas as dependências dos edifícios atendidos.

9.1.1.7. 	Acompanhar os eventos agendados nos edifícios da CGU-PR, conforme comunicado a ser informado com prazo mínimo de 24 horas;

9.1.1.8. 	Manter-se atento, ocupando o local designado para o exercício das próprias funções, não se afastando para atender chamados ou cumprir tarefas estranhas às próprias atribuições;

9.1.1.9	Acionar os responsáveis da Contratada e da CGU-PR independentemente de dia ou horário, inclusive fora do expediente normal, quando for identificada uma situação de risco iminente, elaborando posteriormente minucioso relatório.

9.1.1.10 Familiarizar-se com todas as dependências, vias de acesso, e  equipamentos de prevenção e combate a incêndios existentes nas edificações.

9.1.1.11 Manter em perfeitas condições de limpeza, higiene e uso os locais destinados a estação central da brigada e os postos avançados.

9.1.1.12	Manter sigilo sobre as informações institucionais sob sua guarda.

9.1.1.13	Cumprir e fazer cumprir as orientações da CGU-PR relativas às medidas de proteção e combate a incêndios, bem como as normas do CBMDF e de legislações Federais e Distritais vigentes, relacionadas à segurança contra incêndio e pânico em edificações.

9.1.1.14	Verificar diariamente:

- Estado dos hidrantes de incêndio (portas, registros, juntas de união, mangueiras, esguichos e suportes);

- Alarme manual de incêndio (vidro, martelete, corrente);

- Aparelhos extintores (colocação, desobstrução, difusor, punho, mangueira, gatilho, grampo de segurança, lacre, suporte, etiqueta e pressão);

- Vãos de corredores e áreas de circulação, indicando obstruções;

- Equipamentos preventivos e de combate a incêndio;

- Riscos de incêndio das instalações das copas;

- Iluminação das escadas e corredores;

- Qualquer fator anormal de risco nos andares onde se encontram as garagens subterrâneas, depósito de lixo e casa de máquinas;

9.1.1.15 	Elaborar, implementar e propor alterações, quando necessário, ao Plano de Prevenção contra Incêndio e Pânico (PPCI).

9.1.1.16 Treinar a população para o abandono da edificação quanto aos procedimentos a serem adotados em caso de emergência, por meio de exercícios simulados, palestras, estágios, cursos etc.

9.1.1.17 Elaborar relatório das atividades prestadas apontando as irregularidades encontradas nos sistemas de proteção contra incêndio e pânico, riscos identificados, emergências atendidas, exercícios simulados, treinamentos e etc.

9.1.2.	AÇÕES DE EMERGÊNCIA

9.1.2.1 Identificar a situação de emergência.

9.1.2.2 Auxiliar no abandono da população da edificação adotando as técnicas de abandono de área, em conformidade com o PPCI.

9.1.2.3 Acionar imediatamente o CBMDF, independentemente de análise de situação.

9.1.2.4 Verificar a transmissão do alarme aos ocupantes das edificações.

9.1.2.5 Combater os incêndios em sua fase inicial, de forma que possam ser controlados por meio de extintores ou mangueiras de incêndio da própria edificação e onde não haja a necessidade de uso de equipamentos de proteção individuais específicos (equipamentos autônomos de proteção respiratória, capas de aproximação etc.).

9.1.2.6. Atuar no controle de pânico;

9.1.2.7. Promover o atendimento de primeiros socorros e a remoção de pessoas acidentadas ou acometidas de mal súbito sob a orientação do Serviço Médico da CGU-PR.

9.1.2.8. Realizar a retirada de materiais para reduzir as perdas patrimoniais devido a sinistros, quando autorizado pelo supervisor de segurança;

9.1.2.9. Estar sempre em condições de auxiliar o CBMDF no sentido de fornecer dados gerais sobre o sinistro, bem como promover o rápido e fácil acesso a todas as partes da edificação.

9.1.2.10. Interromper o fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo, quando não for possível fazê-lo por meio de funcionário da empresa de manutenção responsável.

9.1.2.11. Desligar os alarmes de incêndio depois de atendida a ocorrência.

9.1.2.12. Em caso de ocorrência de sinistro, inspecionar os elevadores para saber se há pessoas presas, providenciando as medidas para salvamento delas.

10.	DOS MATERIAIS MÍNIMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS

  - A Contratada obriga-se a fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva, ferramentas, materiais e equipamentos técnicos necessários ao adequado desempenho das atividades dos brigadistas particulares.

10.2 		O uniforme deverá estar de acordo com as instruções em vigor do CBMDF, em especial as insertas no subitem 4.10 da Norma Técnica nº 007/2011.

10.3 		O uniforme dos brigadistas particulares deverá ser diferente em padrões de cores, formato, acabamento, bolsos, pregas, reforço, costuras e acessórios dos uniformes usados pelo CBMDF e por outras forças militares ou policiais, no âmbito federal, estadual ou distrital.

10.4 	O uniforme dos brigadistas particulares deverá ser também claramente diferente do uniforme da vigilância contratada pela CGU-PR.

10.5 	Os brigadistas particulares deverão, obrigatoriamente, portar crachá.

10.6 	O uniforme de cor amarela dos brigadistas particulares está proibido, por possuir confecção e outras características idênticas ao uniforme previsto no Regulamento de Uniforme do CBMDF, enquanto assim prever o normativo do CBMDF.

10.7 	A Contratada deverá substituir os uniformes, cintos e demais equipamentos de uso de serviço que apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo mínimo estabelecido, sem qualquer custo adicional para a CGU-PR ou para os empregados dela.

10.8 	A relação de equipamentos mínimos é uma referência, cabendo à Contratada verificar a necessidade de complementá-la nos termos da legislação pertinente.

10.9	 Todos os equipamentos de segurança e ferramentas deverão ser fornecidos segundo as normas técnicas de qualidade vigentes.

10.10	 A Contratada deverá verificar os prazos e procedimentos indicados pelo fabricante dos equipamentos e/ou pelo órgão responsável, para a sua plena condição de uso e segurança, substituindo-os sempre que necessário.

10.11	Os equipamentos a serem fornecidos para as equipes de brigadistas particulares devem ser, obrigatoriamente, novos, sendo devidamente comprovado por meio de apresentação de cópias da(s) nota(s) fiscal(is) de aquisição.

10.12	 A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer destes itens de uniformes e equipamentos aos seus empregados.

10.13	 Os materiais a seguir listados, classificados em permanente e de consumo, deverão ser disponibilizados pela Contratada, sendo que, ao final da vigência do contrato, os classificados como permanentes e o estoque remanescente dos classificados como itens de consumo serão revertidos a esta. A CGU-PR não se responsabilizará por qualquer extravio ou avaria desses materiais, ocorrido nas suas edificações.

10.13.1. Materiais de Salvamento:

| DESCRIÇÃO: | QTD | MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Desfibrilador externo automático | 1 | Unidade |
| Botas de segurança para trabalho em alta tensão | 4 | Par |
| Roupa de aproximação completa | 3 | Unidade |
| Corda para resgate com 150 m de comprimento, com 10 mm de espessura | 2 | Unidade |
| Escada com 6 (seis) degraus em fibra de vidro ou alumínio, com pés e degraus emborrachados | 2 | Unidade |
| Fita zebrada plástica utilizada para isolamento em áreas de acidente nas cores amarela e preta, rolo com dimensões de 7cm x 200m (*) | 8 | Unidade |
| Lanterna de mão tipo farolete, com capacidade de luminosidade de 500.000 velas, com recarregador e transformador bivolt automático | 4 | Unidade |
| Luvas para trabalhos em alta tensão | 4 | Par |
| Máscara para gases, individual, com filtro | 5 | Unidade |
| Megafone com potência regulável, alcance de 500m em zona rural e 300m em zona urbana, autonomia de 15h | 2 | Unidade |
| Óculos de proteção individual para operações de trabalho sujeitas a partículas e poeiras | 5 | Par |
| Bouldrier tipo escalador, regulável para resgate | 2 | Unidade |
| Descensor tipo oito para resgate, confeccionado em duralumínio de alta resistência, tensão mínima de ruptura de 22KN | 2 | Unidade |
| Fita tubular, tamanho para ancoragem de segurança, tensão mínima de ruptura de 22KN (tamanhos diversos) | 20 | Metros |
| Luvas profissionais para rapel | 4 | Par |
| Cabos solteiros (cabo da vida) 4m de comprimento, de 8mm de espessura | 4 | Unidade |
| Cordelete para prussik de 5mm (60m) | 3 | Unidade |
| Cordelete para prussik de 6mm (60m) | 3 | Unidade |
| Cordelete para prussik de 8mm (60m) | 4 | Unidade |
| Capacete tipo III, classe A, de polipropileno injetado, para trabalho em alturas | 4 | Unidade |
| Mosquetão HMS, fabricado em duralumínio, com trava de rosca, tensão mínima de ruptura de 32KN, para ser usado em sistemas de ancoragem | 4 | Unidade |
| Mosquetão tipo Delta (assimétrico), fabricado em duralumínio, com trava de rosca, tensão mínima de ruptura de 22KN, para uso em sistema descensor; | 6 | Unidade |
| Polia com roldana dupla para progressão em tirolesa, fabricada em duralumínio, com tensão mínima de ruptura de 24KN | 2 | Unidade |
| Cadeira de rodas com largura mínima de 80cm, capaz de atender pessoas acima de 110kg | 2 | Unidade |
| Rádio de comunicação tipo ptt (push to talk) com carregador de base | 5 | Unidade |

(*) Itens classificados como “de consumo” - estoque mínimo de 50% do quantitativo

10.13.2.	Materiais de Arrombamento:

| DESCRIÇÃO: | QTD | MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Alavanca para arrombamento, tipo pé-de-cabra, oitavado | 2 | Unidade |
| Alicate para cortar cadeados | 2 | Unidade |
| Alicate de bico de 8” com cabo isolado | 2 | Unidade |
| Alicate de corte de 6” com cabo isolado | 2 | Unidade |
| Alicate de pressão | 2 | Unidade |
| Alicate universal de 9” com cabo isolado | 2 | Unidade |
| Arco de serra com 2 (duas) lâminas | 2 | Unidade |
| Caixa para ferramentas de ferro | 2 | Unidade |
| Chave de fenda pequena para uso em elevador | 2 | Unidade |
| Chave estriada | 2 | Unidade |
| Chave grifa | 2 | Unidade |
| Chave elétrica de teste | 2 | Unidade |
| Corda para isolamento de 30 m de comprimento | 2 | Unidade |
| Gancho crock | 2 | Unidade |
| Enxada (cabo de madeira) | 2 | Unidade |
| Machado arrombador de bombeiro, forjado em peça única de aço com cabo anatômico em madeira envernizado. | 3 | Unidade |
| Jogo de chaves de boca, 6 a 22mm | 2 | Unidade |
| Jogo de chaves philips 1/4 x 4”, 1/4 x 6”, 1/8 x 3” | 2 | Unidade, por tamanho |
| Jogo de chaves de fenda, 1/8 x 4”, 3/16 x 4” e 1,4 x 5” | 2 | Unidade, por tamanho |
| Jogo de chaves de mangueira 1½” e 2½” | 2 | Unidade, por tamanho |
| Lona plástica para proteção contra danos, 5m x 4m | 2 | Unidade |
| Pá de ferro com cabo de madeira grande | 2 | Unidade |
| Facão de 18”, em aço carbono | 2 | Unidade |
| Par de luvas de raspa | 2 | Unidade |
| Ponteiro | 2 | Unidade |
| Marreta de 2kg | 2 | Unidade |
| Marreta de 5kg | 2 | Unidade |
| Talhadeira | 2 | Unidade |
| Quadro para fixação de ferramentas | 2 | Unidade |
| Tesourão para cortar metal | 2 | Unidade |
| Martelo | 2 | Unidade |
| Trena de 15m | 2 | Unidade |

10.13.3. Materiais de Primeiros Socorros:

| DESCRIÇÃO | QTD | MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Compressas de gaze 8 dobras (7,50cm x 7,50cm) (*) | 100 | Unidade |
| Compressas de gaze esterilizadas (10cm x 15cm) (*) | 20 | Unidade |
| Ataduras de crepe (20cm de largura) (*) | 20 | Unidade |
| Plástico protetor de queimaduras e eviscerações (1m x 1m) Esterelizado (*) | 12 | Unidade |
| Frasco de soro fisiológico de 250ml (*) | 8 | Unidade |
| Fita adesiva (crepe) (*) | 4 | Unidade |
| Tala moldável grande (86cm x 10cm x 2cm) | 3 | Unidade |
| Tala moldável média (63cm x 9cm x 2cm) | 3 | Unidade |
| Tala moldável pequena (30cm x 8cm x 2cm) | 3 | Unidade |
| Prancha longa de madeira ou material de similar resistência (190cm x 45cm) | 2 | Unidade |
| Bandagem triangular (142cm x 100cm x 100cm) (*) | 12 | Unidade |
| Ressuscitador manual (ambu) ou máscara de ressuscitação | 1 | Unidade |
| Colar cervical de tamanho grande | 1 | Unidade |
| Colar cervical de tamanho médio | 2 | Unidade |
| Colar cervical de tamanho pequeno | 2 | Unidade |
| Tesoura de ponta romba | 2 | Unidade |
| Óculos de segurança | 5 | Unidade |
| Máscara semi-facial (caixa com 50 unidades) (*) | 4 | Caixa |
| Luvas de procedimento (caixa com 100 unidades) (*) | 4 | Caixa |

(*) Itens classificados como “de consumo” - estoque mínimo de 50% do quantitativo

10.14 	Os matérias listados nos itens 10.13.1 e 10.13.2 deverão ser guardados, em cada edificação, em armários apropriados, a serem instalados em locais designados pela Contratante.

10.15 O material do item 10.13.3 deverá de guardado em 02 (duas) mochilas para primeiros socorros, nas cores branca e vermelha.

10.16 	A Contratada deverá fornecer para os postos da brigada particular todo o material de consumo de escritório, necessário para o bom andamento dos serviços, em especial:

- Canetas, lápis, borrachas, réguas;

- Papel A4;

- Copos descartáveis para água e para café; e

- Livros de registros/ocorrências.

10.17 	A cada 30 (trinta) dias corridos, a Contratada deverá inspecionar a máscara contra gases e fumaça, efetuando a pronta substituição, se necessário, sem ônus para a CGU-PR.

10.18 Sempre que a qualidade das comunicações entre os rádios transceptores não apresentar um padrão adequado, os equipamentos deverão ser substituídos de imediato, apenas retornando ao uso após a garantia seu perfeito funcionamento.

10.19	A Contratada deverá verificar, mensalmente, todos os materiais e equipamentos, que deverão estar rigorosamente dentro dos respectivos prazos de validade, e providenciar, se for o caso, as substituições necessárias, inclusive dos itens de consumo, para reposição do estoque mínimo indicado.

10.20 O uniforme do brigadista particular deve ser aprovado e registrado na Seção de Credenciamento - SECRE/DIVIS antes de sua utilização e conterá:

- Razão social ou nome de fantasia da empresa;

- Logotipo da prestadora de serviço, se for o caso;

- Crachá de identificação do brigadista particular, autenticado pela contratada, com validade de 06 (seis) meses, constando o nome e fotografia colorida em tamanho 3 x 4;

- Descrição “Brigadista” na parte posterior do uniforme;

- Identificação do local onde presta serviço a fim de facilitar a ação do agente fiscalizador do Corpo de Bombeiros, bem como evitar qualquer equivoco por parte da sociedade e autoridades do DF, por possível semelhança com os uniformes do Corpo de Bombeiros Militar.

10.21 	Não será permitida a fixação de quaisquer brevês, insígnias, medalhas ou congêneres no uniforme do brigadista particular.

10.22 	A Contratada deverá fornecer no início do contrato e a cada 06 (seis) meses os uniformes aos profissionais, dentro dos seguintes padrões e quantidades:

| ESPECIFICAÇÕES (MASCULINO/FEMININO): | QTD | MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Camisa de malha padrão, aprovado com logotipo da prestadora de serviço e nome fantasia (reposição semestral) | 02 | Unidade |
| Calça comprida padrão da empresa, aprovada pela DST/CBMDF (reposição semestral) | 02 | Unidade |
| Meias na cor preta (reposição semestral) | 02 | Par |
| Sapatos ou coturnos preto (reposição semestral) | 01 | Par |
| Blusa de frio (tipo japona) (reposição anual) | 01 | Unidade |
| Cinto padrão, conforme aprovação da DST/CBMDF (reposição anual) | 01 | Unidade |
| Blusa com manga longa (gandola) (reposição de 6 em 6 meses) | 01 | Unidade |

10.23 	Os bolsos da camisa, a jaqueta e a japona deverão possuir identificação da empresa, plaqueta de identificação com o nome, e os dizeres “BRIGADISTA PARTICULAR”.

10.24 	Os uniformes deverão ser em tecido que não ofereça riscos aos bombeiros em caso de atendimento a ocorrências.

10.25 	A Contratada deverá cuidar para que os uniformes dos brigadistas particulares estejam dentro dos padrões higiênicos recomendáveis.

10.26 	A Contratada deverá fornecer o uniforme na presença do fiscal do contrato.

11. 	DA DEFINIÇÃO DOS SALÁRIOS-BASE E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS DOS PROFISSIONAIS

11.1		Considerando o entendimento assente no âmbito do Tribunal de Contas da União - TCU (Acórdãos TCU nº 256/2005; 290/2006; 1.327/2006; 614/2008; 1.125/2009; 332/2010; 1.584/2010; 3.006/2010 e 189/2011, todos do Plenário), bem como a disposição inserta no inciso III, do art. 20, da IN SLTI nº 02/2008 (e alterações), as licitantes, quando da elaboração de suas propostas, deverão observar a seguinte regra, sob pena de desclassificação:

a)	Os salários-base, bem como os demais benefícios, das categorias não poderão ser inferiores aos estabelecidos nas Convenções Coletivas de Trabalho dos Sindicatos aos quais as empresaS e os profissionais estejam vinculados, e que se encontram discriminadas na tabela abaixo.

| PROFISSIONAIS DEMANDADOS | CCT’s-REFERÊNCIA (SALÁRIO-BASE E BENEFÍCIOS) | CARGOS NAS CCT’s-REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| Brigadista Particular | SINDBOMBEIROS e SEAC/DF | Bombeiro Civil, de nível básico |
| Chefe de Brigada | SINDBOMBEIROS e SEAC/DF | Bombeiro Civil Líder |

b) Com base na Orientação Jurisprudencial nº 358 do Tribunal Superior do Trabalho, a regra definida no parágrafo anterior comportará exceção nos casos em que a carga horária fixada neste Termo de Referência for inferior à prevista nos Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas, hipótese na qual as propostas apresentadas deverão contemplar salários proporcionais à carga de trabalho exigida pela CGU.

- 12.  DA CONTRATAÇÃO, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA GARANTIA

12.1		A contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência dar-se-á por meio de Contrato Administrativo, a ser assinado com a empresa vencedora do certame, discriminando cada posto de prestação de serviços (com base no Preço Mensal por Posto), no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação para a celebração do mesmo, conforme Minuta de Contrato a ser fornecida juntamente com o Edital de Licitação.

12.2		A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, da Lei nº 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.

12.3		A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da celebração do contrato, alocar mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela Contratante informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados.

12.3.1		É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Termo de Referência, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista na alínea “h” do subitem 14.2.

12.4		Segundo dispõe o art. 30-A, da IN SLTI/MP nº 02/2008, a CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração, conforme estabelece o inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

12.4.1	Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação, em conformidade com o disposto no inciso XVII, do art. 19, da IN SLTI/MP nº 02/2008.

12.4.2.	Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela CONTRATADA estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação como redução de preços.

12.5	Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de participação em licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.

12.6	Será exigida da licitante vencedora a apresentação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual, de garantia em favor da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

12.6.1		A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de:

a)	prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b)	prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c)	multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

d)	obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada.

12.6.2	A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 12.6.1;

12.6.3	Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.

12.6.4	Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à Caixa Econômica Federal, em conta específica com correção monetária, nominal à Controladoria-Geral da União, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência;

12.6.5	A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

12.6.5.1		O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6.6	 A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

12.6.6.1	 A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

12.7	 	A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.

12.7.1	Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessa obrigação até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008.

12.7.2	A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto contratado.

12.7.2.1	A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de todas as verbas trabalhistas.

12.7.2.2	A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

12.8	Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual,  tomando-se por base o valor atualizado do contrato.

12.9	Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação da penalidade prevista na alínea “f” do subitem 14.2 deste Termo de Referência, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pelo Gestor do Contrato.

13. 	DO PAGAMENTO E DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DO FGTS

13.1.	O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de Ordem Bancária que será emitida em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma.

13.1.1	O pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo Gestor do Contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais, municipais e federais.

13.1.2	O respectivo documento de consulta ao SICAF e às demais certidões deverão ser anexados ao processo de pagamento.

13.1.3	Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Gestor à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

13.1.4 Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual.

13.1.4.1 	O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE.

13.1.4.2 	Até a finalização dos prazos previstos nos subitem 13.1.4 e 13.1.4.1, a CONTRATANTE poderá suspender o pagamento.

13.1.4.3	Transcorridos esses prazos, o pagamento será efetivado, sem prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, caso esta persista, bem como da adoção das medidas visando à rescisão do contrato.

13.1.5. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.

13.1.6. Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efetivação do pagamento mensal dos salários dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao contrato celebrado com a CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 14.2 deste Termo de Referência.

13.2		A CONTRATADA deverá encaminhar à CGU/PR, até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.

13.2.1	Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá disponibilizar as informações e/ou documentos exigidos no subitem 8.34.1 deste Termo de Referência.

13.2.2	A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no citado subitem caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação das penalidades previstas nas alíneas “g” e “h” do subitem 14.2 deste Termo de Referência.

13.3		Com base na súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, visando à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, a Contratante destacará do valor mensal do Contrato, e depositará em conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação), os valores provisionados para o pagamento das férias, 13º salário, encargos e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada envolvidos na execução do contrato, em consonância com o disposto no art. 19-A, c/c a prescrição constante no anexo VII, ambos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008.

13.3.1. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, via Ofício, antes da celebração do Contrato, a abertura de conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação).

13.3.2. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, no ato da regularização da conta-depósito vinculada, a assinatura de termo de autorização que permita ter acesso aos respectivos saldos e extratos.

13.3.3. Caso ocorra cobrança de tarifa bancária para operacionalização da conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação), os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.

13.3.4. Os recursos atinentes à cobrança de tarifa bancária para operacionalização da conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação) poderão ser previstos na proposta da licitante.

13.3.5. O valor estimado mensal da tarifa bancária, de acordo com a tabela disponibilizada no site do Banco do Brasil, é de R$ 22,00 (vinte e dois reais), sendo que, para fins de inclusão na planilha de custos e formação de preços, tal valor deverá ser dividido por 28 (vinte e oito), que representa o número total de profissionais a serem alocados na prestação dos serviços.

13.3.6. Caso a licitante discrimine na planilha um valor superior ao estimado pela CGU-PR, deverá apresentar a documentação comprobatória de tal previsão.

13.4. Os valores provisionados na conta-depósito vinculada somente serão liberados para o pagamento direto das verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições:

- parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;

- parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;

- parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato;

- ao final da vigência do contrato, para o pagamento de verbas rescisórias; e

- O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

13.5	 A movimentação da conta-depósito vinculada será efetivada mediante autorização da CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.

13.5.1	 A CONTRATADA poderá solicitar a autorização à CONTRATANTE para utilizar os valores da conta-depósito vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato.

13.5.2	 Para a liberação dos recursos da conta-depósito vinculada, para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

13.5.3	 A CONTRATANTE expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, dirigida à instituição financeira oficial no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da empresa.

13.5.4	 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias porventura realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

13.6		O saldo remanescente da conta-depósito vinculada será liberado à CONTRATADA, na fase do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, somente após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos serviços contratados.

13.7		A Contratante, fundamentada no inciso V, do Art. 19-A, da instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008, exigirá, no momento da assinatura do contrato, a autorização da CONTRATADA para fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos.

13.8		O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS poderá ensejar o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

13.9		Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a Contratada:

13.9.1. 	Não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

13.9.2.	Deixar de utilizar materiais/equipamentos e recursos humanos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

13.9.3. Não repasse dos vales transporte e alimentação aos empregados alocados na execução dos serviços contratados.

14. DAS SANÇÕES

14.1		A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

14.2	Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) advertência por escrito;

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

c) multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, dobrável na reincidência, referentes ao pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;

c.1) em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual;

d) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso no cumprimento de quaisquer dos prazos estabelecidos no Contrato, dobrável na reincidência;

e) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na reincidência, referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência ou no termo contratual;

f) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, e/ou recompor o valor da garantia, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após regularmente notificada;

g) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na reincidência, referente ao mês em que for constatada a ausência de disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no subitem 8.34 deste Termo de Referência;

h) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

14.3	A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

14.4	As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.5	A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

14.5.1	Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATADA continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente.

14.6		Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

14.7		As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.8		Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

15. 	DAS PLANILHAS DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

15.1 		O modelo de Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços está apresentado no ANEXO II – B deste Termo de Referência, em conformidade com Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 30/04/2008, e alterações posteriores.

15.1.1. O MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS estará disponível no site da CGU (http://www.cgu.gov.br), em arquivo Excel, para preenchimento e envio pelas Licitantes.

15.1.2. As planilhas (em arquivo excel) deverão contemplar as memórias de cálculo detalhadas, discriminando a metodologia e fórmulas adotadas pela licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais componentes de composição de custos e formação de preços dos postos de serviço.

15.2 	        A Planilha de Custos e Formação de Preços servirá para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução do contrato e deverá ser utilizada como base em eventuais repactuações ou revisões de preços.

15.3        No preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços, a licitante deverá observar as orientações/informações, referentes às Convenções Coletivas de Trabalho e demais valores e percentuais utilizados como parâmetro pela CGU. Essas orientações/informações estão dispostas no ANEXO II – A deste Termo de Referência.

15.3.1	A inobservância das orientações/informações citadas neste subitem, quanto ao correto preenchimento da planilha de custos e formação de preços resultará na desclassificação da proposta.

15.4 A CGU poderá realizar diligências junto à licitante vencedora, a fim de esclarecer dúvidas acerca dos valores e/ou percentuais informados na Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada, sendo que a identificação da inclusão de informações e/ou valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não comprovados documentalmente) acarretará a desclassificação da proposta.

15.4.1 	A inobservância do prazo fixado pela CGU-PR para a entrega das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a desclassificação da proposta.

15.4.2	Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, a CGU poderá determinar à licitante vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto.

16.  	DA APRESENTAÇÃO DAS PLANILHAS E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

16.1		A licitante deverá preencher, além da “Planilha de Custos e Formação de Preços”, o “Modelo de Proposta de Preços, nos termos do Anexo I deste Termo de Referência, observados os custos efetivos, as jornadas de trabalho, e as demais adaptações específicas para cada categoria/profissional.

16.2.	No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição.

16.2.1	 Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condições estabelecidas nas Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelo Sindicato da respectiva categoria, listadas no item 11 deste Termo de Referência.

16.2.2	O vale-transporte deverá ser concedido pela licitante vencedora aos empregados de acordo com o Decreto nº 95.247, de 17/11/1987, no valor referente ao itinerário de cada funcionário, observadas as demais disposições insertas nas Convenções Coletivas de Trabalho listadas no item 11 deste Termo de Referência.

16.2.3	 A LICITANTE VENCEDORA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

16.2.3.1 	O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo de vale transporte.

16.2.3.2	Caso se verifique que a proposta apresentada contém eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos que favoreça a LICITANTE VENCEDORA, este será revertido como lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual prorrogação contratual.

16.3		O tipo de assistência médica e odontológica ofertado aos profissionais será aquele previsto em leis, normativos ou nas Convenções Coletivas de Trabalho listadas no item 11 deste Termo de Referência, devendo tais gastos serem inseridos como parte dos custos da prestação dos serviços (“Benefícios Mensais e Diários”).

16.4		Na hipótese em que a lei, o normativo ou as Convenções Coletivas de Trabalho indicadas neste Termo de Referência forem silentes a respeito dos benefícios aqui tratados, ou mesmo nos casos em que inexistir lei ou norma específica, e havendo inserção na proposta de valor referente ao vale alimentação, assistência médica e odontológica e outros, a licitante deverá apresentar os documentos comprobatórios e a memória de cálculo que serviram de base para a definição desses valores em sua planilha.

16.4.1	 A não apresentação dos documentos comprobatórios citados neste subitem resultará na desclassificação da proposta.

16.5		Não há previsão de horas extras para quaisquer dos cargos previstos neste Termo de Referência.

16.6		As propostas deverão conter indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas que regem cada categoria profissional que executará os serviços, indicadas neste Termo de Referência, e a respectiva data base e vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, segundo disposto no inc. III do art. 21 da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 30/04/2008.

16.7		Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de custos e formação de preços, os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/RAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros).

16.7.1	As empresas deverão observar as disposições do Decreto nº 6.957/2009 e outras que porventura tenham sido editadas até o momento da formulação de sua proposta, devendo aplicar o Fator Acidentário de Prevenção - FAP para o seu CNPJ, definido pelo Ministério da Previdência Social.

16.7.2	A licitante deve preencher o item “Riscos Ambientais do Trabalho - RAT” da planilha de custos e formação de preços considerando o valor de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê-lo.

16.7.3	Considerando-se jurisprudência do TCU (Acórdão n.º 288/2014 – Plenário), fica vedada a inclusão do item “Reserva Técnica” na planilha de custos e de formação de preços, já que não existem eventos que motivariam a aceitação desse tipo de custo. A inserção de custos dessa natureza acarretará a necessidade de retificação da proposta, solicitada mediante diligência, sendo que o não atendimento da mesma acarretará a desclassificação da proposta.

16.7.4 Conforme Súmula 254 do TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e personalística, que oneram diretamente a CONTRATADA.

16.7.5 O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, correspondente a 23,33% da remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado durante a primeira vigência do contrato.

16.7.6	Os custos referentes ao item  “Treinamento/Capacitação/Reciclagem”, considerando o entendimento esposado pelo TCU, ratificado pela Assessoria Jurídica desta CGU-PR, deverão estar contemplados no item “Custos Indiretos, Tributos e Lucro.

16.8. Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar ainda o regime de tributação ao qual está submetida, no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme previsto nas Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU- Plenário n.º 2.647/2009).

16.8.1. A licitante deverá comprovar por meio de documentação hábil o seu regime de tributação, a fim de que se possa certificar que as alíquotas do PIS e da COFINS consignadas na planilha conferem com sua opção tributária.

16.8.2. Para as empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e de COFINS não será admitida, em nenhuma hipótese, a cotação do percentual integral das alíquotas relativas a PIS (1,65%) e COFINS (7,60%), tendo em vista que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica pagos em etapas anteriores, fazendo com que o valor do tributo efetivamente recolhido, em relação ao faturamento, seja inferior à alíquota dessas contribuições.

16.8.3. As empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem cotar os percentuais que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins (EFD-Contribuições), cujos respectivos registros deverão ser remetidos juntamente com a proposta e as planilhas.

16.8.4. Caso a licitante tenha recolhido tributos pelo regime de incidência não-cumulativa em apenas alguns meses do período que deve ser considerado para o cálculo do percentual médio efetivo (12 meses anteriores à data da proposta), poderá apresentar o cálculo considerando apenas os meses em que houve recolhimento.

16.9	 Considerando tratar-se de contratação de serviços que se enquadra, para fins tributários, no conceito de cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, a licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser CONTRATADA, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. (Acórdão TCU 797/2011 – Plenário e IN SLTI nº 2/2008)

16.9.1	 As licitantes estarão IMPEDIDAS de apresentar planilhas DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS com base no regime de tributação do SIMPLES NACIONAL, já que tal prática implicaria ofensa às disposições da LC 123/2006, conforme posicionamento externado pelo TCU no Acórdão TCU 797/2011 - Plenário.

16.9.2	 A licitante optante pelo Simples Nacional, que, por ventura venha a ser CONTRATADA, após a assinatura do contrato, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal do Brasil, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. (Acórdão TCU 2.798/2010 – Plenário e IN SLTI nº 2/2008)

16.9.3	 Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado acima, a própria Controladoria-Geral da União - CGU, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

16.10.	A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços serão as Convenções Coletivas de Trabalho dos Sindicatos indicadas neste Termo de Referência, ou ainda, na ausência de regulação por tais instrumentos, o preço praticado no mercado ou apurado em publicações ou pesquisas setoriais para a categoria profissional correspondente.

16.10.1. No que diz respeito ao item “Material”, previsto na “Planilha de Custos e Formação de Preços”, será aplicada a regra de reajuste prevista no item 18.6 deste Termo de Referência.

17.	 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

17.1 A execução do Contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por servidores (Gestor do Contrato e substituto) a serem designados pela Diretora de Gestão Interna da Controladoria-Geral da União, na condição de representantes da CONTRATANTE.

17.1.1 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Gestor designado.

17.1.2 Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

17.2		São atribuições do Gestor do Contrato, entre outras:

17.2.1	Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos exigidos no subitem 8.34.1 deste Termo de Referência, e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento;

17.2.2	Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substituição, pela CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de justificativa por parte da CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público;

17.2.3	Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à execução do contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato;

17.2.4	Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas;

17.2.5	Comunicar oficialmente, por escrito, ao preposto da CONTRATADA quando não houver necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza.

17.3		Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade da CGU-PR ou de seus agentes;

17.4		As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Gestor do Contrato, desde que a CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista na alínea “e”, do subitem 14.2 deste Termo de Referência;

17.5		É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referência.

17.6		As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores designados para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser encaminhadas à Diretora de Gestão Interna da Controladoria-Geral da União, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

17.7		Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual afeta à prestação dos serviços seguirá o disposto no anexo IV da IN SLTI/MP nº 02/2008.

18. DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

18.1		Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.

18.2		O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que se considera como data do orçamento aquela do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta.

18.3		Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

18.3.1 Caso a licitante tenha incluído em sua planilha de custos e formação de preços uma parcela correspondente à cobrança de tarifa bancária para operacionalização da conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação), e o Gestor do Contrato verifique, mediante consultas aos extratos bancários, que a Instituição Financeira não está efetivando o desconto, tal valor será objeto de exclusão da planilha, por conta dos procedimentos de repactuação.

18.4	 	A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação, da data do registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por via de consequência, prorrogar o Contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito de repactuar.  (Acórdão nº 1.828/2008 – TCU/Plenário e IN SLTI n.° 02/2014)

18.4.1 As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato.

18.5		As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

18.5.1	É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

18.6. Com relação ao item “Materiais”, que faz parte do item “B” do MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS, os preços unitários de cada material serão discriminados na proposta da licitante vencedora e permanecerão fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses, quando então poderá ser promovida, a partir da solicitação da CONTRATADA, a sua correção de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

18.6.1. Na hipótese em que os valores dos materiais/insumos estejam fixados, ou sejam inseridos futuramente, no acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, serão observadas as regras de repactuação previstas neste Termo de Referência.

18.7. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

19.	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 	Fazem parte e integram este Termo de Referência os seguintes Anexos:

ANEXO I  – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO II – A – ORIENTAÇÕES/INFORMAÇÕES ACERCA DO PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

- ANEXO II – B - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

- ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

ANEXO IV – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS DOS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES E DOS UNIFORMES

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Brasília – DF,           de setembro de 2014.

ALLAN KARDEC JOSÉ ARAUJO PRADO

Chefe de Serviço de Engenharia e Arquitetura

COGEA/CGRL/DGI/SE/CGU-PR

De acordo.

Brasília – DF,           de setembro de 2014.

JEFFERSON DE FREITAS MARTINS

Coordenador

COLIC/CGRL/DGI/SE/CGU-PR

APROVO o presente Termo de Referência, considerando a importância da contratação para as atividades da Casa, em face das justificativas formuladas pela área técnica.

Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos para as devidas providências.

Brasília – DF,         de setembro de 2014.

LORENA FERRER CAVALCANTI RANDAL POMPEU

Diretora de Gestão Interna - Substituta

ORIGINAL ASSINADO

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TABELA 1 – VALOR MENSAL E ANUAL DO POSTO

| - ITEM | - QTDE. POSTOS [a] | - VALOR MENSAL DE CADA POSTO (R$) [b] | - VALOR MENSAL - TOTAL (R$) [c] = [a] x [b] | - VALOR ANUAL - TOTAL (R$) [d] = [c] x 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I – Brigadista Particular Diurno Tipo A | - 06 |  |  |  |
| - II – Brigadista Particular Noturno Tipo B | - 04 |  |  |  |
| - III – Brigadista Particular Noturno Tipo C | - 02 |  |  |  |
| - IV – Brigadista Particular Diurno Tipo D | - 01 |  |  |  |
| - V – Chefe de Brigada | - 01 |  |  |  |
| - VALOR GLOBAL ANUAL |  |  |  |  |

Obs. 1: Cada Posto de Trabalho do “Brigadista Particular” é composto de 02 (dois) profissionais, cujas cargas horárias semanais estão discriminadas no subitem 4.1 deste Termo de Referência.

Obs. 2: O Posto de Trabalho do “Chefe de Brigada” é composto de 02 (dois) profissionais, cuja carga horária semanal está discriminada no subitem 4.1 deste Termo de Referência.

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – A

ORIENTAÇÕES/INFORMAÇÕES ACERCA DO PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Obs. 1: A PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS deverá ser preenchida individualmente para cada posto/tipo envolvido na prestação dos serviços. Assim, deverão ser apresentadas pela licitante 05 (cinco) planilhas específicas:

- Brigadista Particular Diurno Tipo A;

- Brigadista Particular Noturno Tipo B;

- Brigadista Particular Noturno Tipo C;

- Brigadista Particular Diurno Tipo D; e

- Chefe de Brigada.

Obs. 2: As demais orientações e obrigações em relação ao preenchimento das PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS estão dispostas nos Itens 15 e 16 do Termo de Referência.

ANEXO II – B

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

O MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS estará disponível no site da CGU (http://www.cgu.gov.br), em arquivo Excel, para preenchimento pelas Licitantes

| Nº Processo |  |
| --- | --- |
| Licitação nº | Ex.: Pregão Eletrônico nº XX/2014 |

Dia ___ / ___ / _____ às ____ : ____ horas

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

| A | Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) | ____ / ____ / ______ |
| --- | --- | --- |
| B | Município/UF | Brasília/DF |
| C | Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo | XX/XX/XXXX |
| D | Nº de meses de execução contratual | 12 meses |

Identificação do Serviço

| Tipo de Serviço | Unidade de Medida | Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida) |
| --- | --- | --- |
| - Brigadista Particular Diurno Tipo A | Postos | - 06 |
| - Brigadista Particular Noturno Tipo B | Postos | - 04 |
| - Brigadista Particular Noturno Tipo C | Postos | - 02 |
| - Brigadista Particular Diurno Tipo D | Postos | - 01 |
| - Chefe de Brigada | Postos | - 01 |

ANEXO II - B.1

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

| Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) |  |
| 2 | Salário normativo da categoria profissional | R$ |
| 3 | Categoria profissional (vinculada à execução contratual) | XXXXXXXXXXXXX |
| 4 | Data base da categoria (dia/mês/ano) | ____ / ____ / _______ |

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de posto.

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

| I | Composição da Remuneração | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Salário Base |  |
| B | Adicional de periculosidade |  |
| C | Adicional de insalubridade |  |
| D | Adicional noturno |  |
| E | Hora noturna adicional |  |
| F | Adicional de hora extra |  |
| G | Outros (especificar) |  |
| Total da Remuneração |  |  |

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

| II | Benefícios Mensais e Diários | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Transporte |  |
| B | Auxílio alimentação (vales, cesta básica etc.) |  |
| C | Assistência médica e familiar/Plano de Saúde |  |
| D | Auxílio creche |  |
| E | Seguro de vida, invalidez e funeral |  |
| F | Outros (especificar) |  |
| Total de benefícios mensais e diários |  |  |

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).

MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS (uniformes, materiais, equipamentos e outros)

| III | Insumos diversos | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Uniformes |  |
| B | Materiais de Consumo (Salvamento e Primeiros Socorros) |  |
| C | Depreciação de Equipamentos (Salvamento, Arrombamento, Primeiros Socorros e Ronda Eletrônica) |  |
| D | Outros (especificar) |  |
| Total de Insumos Diversos: |  |  |

Nota: Valores mensais por empregado.

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

| 4.1 | Encargos previdenciários e FGTS | % | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | INSS |  |  |
| B | SESI OU SESC |  |  |
| C | SENAI OU SENAC |  |  |
| D | INCRA |  |  |
| E | Salário Educação |  |  |
| F | FGTS |  |  |
| G | Seguro acidente do trabalho (RAT x FAP) |  |  |
| H | SEBRAE |  |  |
| Total |  |  |  |

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário

| 4.2 | 13º Salário e Adicional de Férias | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | 13º Salário |  |
|  | Subtotal |  |
| B | Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º (décimo terceiro) salário |  |
| Total |  |  |

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

| 4.3 | Afastamento Maternidade | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Afastamento Maternidade |  |
| B | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  |
| Total |  |  |

Submódulo 4.4 – Provisão para Rescisão

| 4.4 | Provisão para Rescisão | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Aviso prévio indenizado |  |
| B | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado |  |
| C | Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado |  |
| D | Aviso prévio trabalhado |  |
| E | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado |  |
| F | Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado |  |
| Total: |  |  |

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

| 4.5 | Composição do custo de Reposição do Profissional Ausente | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Férias e terço constitucional de férias |  |
| B | Ausência por doença |  |
| C | Licença paternidade |  |
| D | Ausências legais |  |
| E | Ausência por acidente de trabalho |  |
| F | Outros (especificar) |  |
|  | Subtotal |  |
| G | Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do profissional ausente |  |
| Total: |  |  |

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

| 4 | Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições |  |
| 4.2 | 13º (décimo-terceiro) salário |  |
| 4.3 | Afastamento Maternidade |  |
| 4.4 | Custo de Rescisão |  |
| 4.5 | Custo de Reposição do Profissional Ausente |  |
| 4.6 | Outros (Especificar) |  |
| Total: |  |  |

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

| 4.1 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | % | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Custos Indiretos |  |  |
| B | Lucro |  |  |
| C | Tributos |  |  |
| C.1 | Tributos Federais (especificar) |  |  |
| C.2 | Tributos Estaduais (especificar) |  |  |
| C.3 | Tributos Municipais (especificar) |  |  |
| C.4 | Outros Tributos (especificar) |  |  |
| Total |  |  |  |

Nota(1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

Anexo II - B.2

Quadro-resumo do Custo por empregado

| Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) |  | (R$) |
| --- | --- | --- |
| A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  |
| B | Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários |  |
| C | Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros). |  |
| D | Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  |
| Subtotal (A + B + C + D): |  |  |
| E | Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  |
| Valor total por empregado |  |  |

Anexo II - B.3

Quadro-resumo DO Valor global Mensal dos Serviços

| Tipo de serviço (A) | Valor proposto por empregado (B) | Qtde. de empregados por posto (C) | Valor proposto por posto (D) = (B x C) | Qtde. de postos (E) | Valor Mensal do serviço (F) = (D x E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I - Brigadista Particular Diurno Tipo A | R$ | 02 | R$ | 06 | R$ |
| - II - Brigadista Particular Noturno Tipo B | R$ | 02 | R$ | 04 | R$ |
| - III - Brigadista Particular Noturno Tipo C | R$ | 02 | R$ | 02 | R$ |
| - IV - Brigadista Particular Diurno Tipo D | R$ | 02 | R$ | 01 | R$ |
| - V - Chefe de Brigada | R$ | 02 | R$ | 01 | R$ |
| VALOR GLOBAL MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II+III+IV+V) |  |  |  |  | R$ |

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA

- MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº   /2014 que a empresa  _________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº___________________, sediada na ______________________________, representada pelo Sr. __________________________, vistoriou as áreas onde serão executados os serviços, para tomar pleno conhecimento de suas instalações e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro.

Brasília, _____ de ______________ de 2014.

_________________________________________________

- Coordenação de Contratos – CGCON

- DECLARAÇÃO DO LICITANTE

Declaro que me foram apresentadas às áreas e instalações, com acesso a todos os locais e detalhes necessários para a elaboração da proposta comercial, tendo sido fornecidas as informações e esclarecimentos inerentes a esta vistoria, por mim solicitados.

_________________________________

Assinatura do Representante da Licitante

Nome:________________________

Cédula de Identidade:

Brasília, _____ de ______________ de 2014.

Contato para informações e marcação do horário para a vistoria:

ENDEREÇO:

OBSERVAÇÃO: A VISTORIA DEVERÁ SER FEITA ATÉ 1 (UM) DIA ÚTIL ANTECEDENTE AO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS DOS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES E DOS UNIFORMES

OS MODELOS DE PLANILHAS estarão disponíveis no site da CGU (http://www.cgu.gov.br), em arquivo Excel, para preenchimento pelas Licitantes

Materiais de Salvamento:

| DESCRIÇÃO | QTD. (A) | UN. MEDIDA | VALOR UNITÁRIO (B) | VALOR MENSAL (AxB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desfibrilador externo automático | 1 | Unidade |  |  |
| Botas de segurança para trabalho em alta tensão | 4 | Par |  |  |
| Roupa de aproximação completa | 3 | Unidade |  |  |
| Corda para resgate com 150 m de comprimento, com 10 mm de espessura | 2 | Unidade |  |  |
| Escada com 6 (seis) degraus em fibra de vidro ou alumínio, com pés e degraus emborrachados | 2 | Unidade |  |  |
| Fita zebrada plástica utilizada para isolamento em áreas de acidente nas cores amarela e preta, rolo com dimensões de 7cm x 200m (*) | 8 | Unidade |  |  |
| Lanterna de mão tipo farolete, com capacidade de luminosidade de 500.000 velas, com recarregador e transformador bivolt automático | 4 | Unidade |  |  |
| Luvas para trabalhos em alta tensão | 4 | Par |  |  |
| Máscara para gases, individual, com filtro | 5 | Unidade |  |  |
| Megafone com potência regulável, alcance de 500m em zona rural e 300m em zona urbana, autonomia de 15h | 2 | Unidade |  |  |
| Óculos de proteção individual para operações de trabalho sujeitas a partículas e poeiras | 5 | Par |  |  |
| Bouldrier tipo escalador, regulável para resgate | 2 | Unidade |  |  |
| Descensor tipo oito para resgate, confeccionado em duralumínio de alta resistência, tensão mínima de ruptura de 22KN | 2 | Unidade |  |  |
| Fita tubular, tamanho para ancoragem de segurança, tensão mínima de ruptura de 22KN (tamanhos diversos) | 20 | Metros |  |  |
| Luvas profissionais para rapel | 4 | Par |  |  |
| Cabos solteiros (cabo da vida) 4m de comprimento, de 8mm de espessura | 4 | Unidade |  |  |
| Cordelete para prussik de 5mm (60m) | 3 | Unidade |  |  |
| Cordelete para prussik de 6mm (60m) | 3 | Unidade |  |  |
| Cordelete para prussik de 8mm (60m) | 4 | Unidade |  |  |
| Capacete tipo III, classe A, de polipropileno injetado, para trabalho em alturas | 4 | Unidade |  |  |
| Mosquetão HMS, fabricado em duralumínio, com trava de rosca, tensão mínima de ruptura de 32KN, para ser usado em sistemas de ancoragem | 4 | Unidade |  |  |
| Mosquetão tipo Delta (assimétrico), fabricado em duralumínio, com trava de rosca, tensão mínima de ruptura de 22KN, para uso em sistema descensor; | 6 | Unidade |  |  |
| Polia com roldana dupla para progressão em tirolesa, fabricada em duralumínio, com tensão mínima de ruptura de 24KN | 2 | Unidade |  |  |
| Cadeira de rodas com largura mínima de 80cm, capaz de atender pessoas acima de 110kg | 2 | Unidade |  |  |
| Rádio de comunicação tipo ptt (push to talk) com carregador de base | 5 | Unidade |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

(*) Itens classificados como “de consumo” - estoque mínimo de 50% do quantitativo

Materiais de Arrombamento:

| DESCRIÇÃO | QTD. (C) | UN. MEDIDA | VALOR UNITÁRIO (D) | VALOR MENSAL (CxD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alavanca para arrombamento, tipo pé-de-cabra, oitavado | 2 | Unidade |  |  |
| Alicate para cortar cadeados | 2 | Unidade |  |  |
| Alicate de bico de 8” com cabo isolado | 2 | Unidade |  |  |
| Alicate de corte de 6” com cabo isolado | 2 | Unidade |  |  |
| Alicate de pressão | 2 | Unidade |  |  |
| Alicate universal de 9” com cabo isolado | 2 | Unidade |  |  |
| Arco de serra com 2 (duas) lâminas | 2 | Unidade |  |  |
| Caixa para ferramentas de ferro | 2 | Unidade |  |  |
| Chave de fenda pequena para uso em elevador | 2 | Unidade |  |  |
| Chave estriada | 2 | Unidade |  |  |
| Chave grifa | 2 | Unidade |  |  |
| Chave elétrica de teste | 2 | Unidade |  |  |
| Corda para isolamento de 30 m de comprimento | 2 | Unidade |  |  |
| Gancho crock | 2 | Unidade |  |  |
| Enxada (cabo de madeira) | 2 | Unidade |  |  |
| Machado arrombador de bombeiro, forjado em peça única de aço com cabo anatômico em madeira envernizado. | 3 | Unidade |  |  |
| Jogo de chaves de boca, 6 a 22mm | 2 | Unidade |  |  |
| Jogo de chaves philips 1/4 x 4”, 1/4 x 6”, 1/8 x 3” | 2 | Unidade, por tamanho |  |  |
| Jogo de chaves de fenda, 1/8 x 4”, 3/16 x 4” e 1,4 x 5” | 2 | Unidade, por tamanho |  |  |
| Jogo de chaves de mangueira 1½” e 2½” | 2 | Unidade, por tamanho |  |  |
| Lona plástica para proteção contra danos, 5m x 4m | 2 | Unidade |  |  |
| Pá de ferro com cabo de madeira grande | 2 | Unidade |  |  |
| Facão de 18”, em aço carbono | 2 | Unidade |  |  |
| Par de luvas de raspa | 2 | Unidade |  |  |
| Ponteiro | 2 | Unidade |  |  |
| Marreta de 2kg | 2 | Unidade |  |  |
| Marreta de 5kg | 2 | Unidade |  |  |
| Talhadeira | 2 | Unidade |  |  |
| Quadro para fixação de ferramentas | 2 | Unidade |  |  |
| Tesourão para cortar metal | 2 | Unidade |  |  |
| Martelo | 2 | Unidade |  |  |
| Trena de 15m | 2 | Unidade |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Materiais de Primeiros Socorros:

| DESCRIÇÃO | QTD. (E) | UN. MEDIDA | VALOR UNITÁRIO (F) |  | VALOR MENSAL (ExF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compressas de gaze 8 dobras (7,50cm x 7,50cm) (*) | 10 | Unidade |  |  |  |
| Compressas de gaze esterilizadas (10cm x 15cm) (*) | 20 | Unidade |  |  |  |
| Ataduras de crepe (20cm de largura) (*) | 20 | Unidade |  |  |  |
| Plástico protetor de queimaduras e eviscerações (1m x 1m) Esterelizado (*) | 12 | Unidade |  |  |  |
| Frasco de soro fisiológico de 250ml (*) | 8 | Unidade |  |  |  |
| Fita adesiva (crepe) (*) | 4 | Unidade |  |  |  |
| Tala moldável grande (86cm x 10cm x 2cm) | 3 | Unidade |  |  |  |
| Tala moldável média (63cm x 9cm x 2cm) | 3 | Unidade |  |  |  |
| Tala moldável pequena (30cm x 8cm x 2cm) | 3 | Unidade |  |  |  |
| Prancha longa de madeira ou material de similar resistência (190cm x 45cm) | 2 | Unidade |  |  |  |
| Bandagem triangular (142cm x 100cm x 100cm) (*) | 12 | Unidade |  |  |  |
| Ressuscitador manual (ambu) ou máscara de ressuscitação | 1 | Unidade |  |  |  |
| Colar cervical de tamanho grande | 1 | Unidade |  |  |  |
| Colar cervical de tamanho médio | 2 | Unidade |  |  |  |
| Colar cervical de tamanho pequeno | 2 | Unidade |  |  |  |
| Tesoura de ponta romba | 2 | Unidade |  |  |  |
| Óculos de segurança | 5 | Unidade |  |  |  |
| Máscara semi-facial (caixa com 50 unidades) (*) | 4 | Caixa |  |  |  |
| Luvas de procedimento (caixa com 100 unidades) (*) | 4 | Caixa |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

(*) Itens classificados como “de consumo” - estoque mínimo de 50% do quantitativo

Equipamentos de controle de ronda eletrônica:

| ESPECIFICAÇÕES: | QTD. | UN. MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bastão de Ronda com estojo de proteção e baterias, interface USB para descarga de dados no PC por meio de base coletora ou cabo, manual de instalação e CD com o software para gerar relatórios de rondas. | 2 | Unidade | R$ | R$ |
| Buttons avulsos com suporte | 48 | Unidade | R$ | R$ |
| TOTAL |  |  |  |  |

Memória de Cálculo para preenchimento do Módulo 3 – Insumos Diversos

1 -  Material de Consumo (Salvamento e Primeiros Socorros)

Valor total dos Materiais de Consumo / 12 meses / 28

2 - Depreciação de Equipamentos (Salvamento, Arrombamento, Primeiros Socorros e Ronda Eletrônica)

Valor total dos Equipamentos x 0,8 / 60 meses/ 28

Onde:

Valor total dos Materiais de Consumo: é somatório dos valores dos materiais classificados como “de consumo”, insertos nas tabelas de materiais de Salvamento, Arrombamento, Primeiros Socorros e Ronda Eletrônica.

Valor total dos Equipamentos: é somatório dos valores dos equipamentos não classificados como “de consumo” e os de controle de ronda eletrônica.

0,8: Corresponde ao percentual do valor a ser depreciado dos equipamentos, considerando um valor residual de 20%.

60 meses: Corresponde a vida útil estimada de 05 anos, em razão do prazo máximo de vigência de contrato.

28: é o numero de profissionais a serem alocados pela Contratada.

Uniformes:

| ESPECIFICAÇÕES (MASCULINO/FEMININO): | QTD. | UN. MEDIDA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Camisa de malha padrão, aprovado com logotipo da prestadora de serviço e nome fantasia (reposição semestral) | 2 | Unidade | R$ | R$ |
| Calça comprida padrão da empresa, aprovada pela DST/CBMDF (reposição semestral) | 2 | Unidade | R$ | R$ |
| Meias na cor preta (reposição semestral) | 2 | Par | R$ | R$ |
| Sapatos ou coturnos preto (reposição semestral) | 1 | Par | R$ | R$ |
| Blusa de frio (tipo japona) (reposição anual) | 1 | Unidade | R$ | R$ |
| Cinto padrão, conforme aprovação da DST/CBMDF (reposição anual) | 1 | Unidade | R$ | R$ |
| Blusa com manga longa (gandola) (reposição semestral) | 1 | Unidade | R$ | R$ |
| TOTAL |  |  |  |  |

3 - Uniformes

Valor total dos Uniformes / 12 meses / 28

ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) no____________________, inscrição estadual no________________________, estabelecida em __________________________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

| Nome do Órgão/Empresa | Vigência do Contrato | Valor total do contrato |
| --- | --- | --- |

_________________________

Local e Data

_____________

Assinatura e carimbo do emissor

Observação:

Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

ANEXO II DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/2014

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº  /2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA E A EMPRESA ...............NA FORMA ABAIXO:

A UNIÃO por meio da CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, por intermédio da DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 05.914.685/0001-03, sediada no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco "A", Edifício Darcy Ribeiro, 10º andar, em Brasília - DF, neste ato representada  pela Diretora de Gestão Interna, CARLA BAKSYS PINTO, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 1.905.192, expedida pela SSP/DF e do CPF/MF nº 666.346.441-87, nomeada pela Portaria nº 115 de 20/02/2013, da Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 21/02/2013, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ..............., inscrita no CNPJ nº .........., com sede no ................, neste ato representada pelo (a)......., Senhor (a) ................., portadora da Cédula de Identidade nº ..........., expedida pela SSP.... e CPF nº ............., doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, tendo em vista o que consta no Processo nº XXXXXXXXXXXXX, com fulcro na  Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; pelo Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007; pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008 e suas alterações; pela Lei n.º 9.632, de 07 de maio de 1.998; pelo Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997;  pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de prevenção e combate a incêndio e pânico, e de elaboração e atualização de Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI), por meio de Brigada de Incêndio Particular, nas edificações da CONTRATANTE, em Brasília-DF.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei nº 8.666/93, em sua versão atualizada, vinculando-se, ainda, ao Pregão Eletrônico nº XXX/2014, ao Termo de Referência, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos que compõem o Processo supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Caberá à CONTRATANTE, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo 1 do Edital):

- Supervisionar a execução do objeto, exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;

- Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do objeto;

- Impedir que terceiros executem o objeto do Contrato;

- Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;

- Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas;

- Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do Contrato;

- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato;

- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993;

- Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE;

- Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização e que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram designadas;

- Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço;

- Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições pré-estabelecidas;

- Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário, entre eles os previstos na IN SLTI/MP nº 02/2008 e suas alterações;

- Comunicar oficialmente, por escrito, à CONTRATADA quando não houver necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza;

- Verificar, antes de cada pagamento, a regularidade da Contratada, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso;

- Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio da fiscalização do Contrato, cientificando o preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas;

- Solicitar à CONTRATADA a substituição imediata de qualquer produto, cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam as especificações;

- Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas;

- Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e a ampla defesa;

- Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao princípio da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado no item 52 da CLÁUSULA QUARTA;

- Analisar a documentação solicitada no subitem 40.3 da CLÁUSULA QUARTA no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente;

- Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB;

- Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital):

- Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato, de modo que os serviços avençados mantenham a rotina pré-estabelecida, visando à segurança das instalações nas unidades da CONTRATANTE;

- Selecionar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas portadoras de atestados de boa conduta e demais referências, em especial no tocante à formação, capacitação e escolaridades exigidas neste Termo de Referência, na Norma Técnica 007/2011/CBMDF e nas demais legislações pertinentes;

- Alocar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da celebração do Contrato, a mão-de-obra nos respectivos postos, conforme locais e horários fixados na escala de serviço elaborada pela Administração, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o posto conforme o estabelecido;

- Alocar ou substituir seus empregados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, nos casos de solicitação da Diretoria de Gestão Interna, por meio do Fiscal do Contrato, submetendo à análise da CONTRATANTE toda a documentação necessária à verificação do atendimento aos requisitos de formação e de capacitação dos novos profissionais, sendo que somente após a aprovação dar-se-á início à contagem do tempo de disponibilidade para fins de faturamento;

- Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto ao Fiscal do Contrato, a relação nominal dos empregados, indicando nome completo, função, local e horário do posto de trabalho, números de carteira de identidade (RG) e de CPF, endereço e telefone residenciais, número de celular;

- Apresentar à Fiscalização do Contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços e sempre que solicitado, os atestados, comprovantes e carteiras profissionais, bem como quaisquer outros documentos que digam respeito a seus empregados ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do Contrato e/ou com a prestação dos serviços contratados;

- Executar os serviços por meio de pessoas idôneas e habilitadas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que venham a ser cometidos no desempenho de suas funções, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

- Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE;

- Apresentar, semestralmente, “Atestado de Antecedente Criminal”, de todos os profissionais que executam os serviços nas instalações da CONTRATANTE;

- Alocar, na execução dos serviços, profissionais devidamente uniformizados, portando os equipamentos de proteção individual (EPI´s), qualificados e identificados, portando crachás com fotografias recentes;

- Fornecer, no início do Contrato e após, a cada 6 (seis) meses, na presença da fiscalização, uniforme NOVO e completo aos profissionais, e os devidos complementos à mão-de-obra envolvida, conforme quantidades mínimas e características definidas no item 10 do Termo de Referência (Anexo 1 do Edital);

- Efetivar a reposição da mão-de-obra, sempre que solicitado pela fiscalização, quando ocorrer ausência do profissional titular, atendendo às mesmas exigências de qualificação feitas em relação ao substituído, nos seguintes casos, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra), nos prazos a seguir estipulados:

12.1) Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos, a contar da ciência do afastamento;

12.2) Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir da data de início do período;

12.3) Solicitação da Fiscalização do Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de solicitação.

- Deduzir os valores das faltas na respectiva Nota Fiscal/Fatura, na hipótese da CONTRATANTE manifestar a desnecessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, não ensejando qualquer sanção à CONTRATADA;

- Administrar os seus empregados estabelecendo, inclusive, escalas de folga semanal e cobertura do período de refeição e ou descanso;

- Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente ao Fiscal do Contrato, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, bem como as ocorrências havidas;

- Prever e prover profissionais com as qualificações exigidas no presente Termo de Referência, para a cobertura de folgas, férias e faltas;

- Impedir a permanência dos prestadores efetivos nos postos além do horário normal;

- Exigir que seus empregados cumpram rigorosamente todas as suas obrigações e boa técnica nos serviços;

- Dispor de plano de contingência e recursos necessários à manutenção dos postos de trabalho, inclusive em situações atípicas, tais como as de greve dos próprios empregados, anormalidades de funcionamento dos meios públicos de transporte, ou outras, sem quaisquer ônus adicionais à CONTRATANTE;

- Elaborar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da assinatura do Contrato, o Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI) de cada instalação em que serão prestados os serviços, e providenciar a aprovação do PPCI, em conformidade com a Norma Técnica 007/2011/CBMDF;

20.1)	O Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI) deverá ser elaborado por profissional de nível superior, com pós-graduação na área de Segurança contra Incêndio e Pânico ou que detenha registro Geral no posto de Oficial, expedido pelos Corpos de Bombeiros de qualquer unidade da federação, desde que não estejam na ativa, em conformidade com a Norma Técnica 007/2011/CBMDF;

20.2)	Para elaboração do Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI), a CONTRATADA deverá vistoriar as unidades da CONTRATANTE, nas quais os serviços serão prestados;

- Designar preposto, devidamente qualificado, para a coordenação operacional e administrativa. Tal preposto não integrará a brigada contratada, sendo, contudo elemento de ligação entre o Fiscal do Contrato e a CONTRATADA;

21.1) Toda e qualquer comunicação da CONTRATADA será feita exclusivamente ao Fiscal do Contrato, sendo este o único apto a receber dúvidas, reclamações, relatórios e quaisquer outros documentos oriundos da CONTRATADA e/ou dos funcionários dela;

- Fiscalizar e fazer cumprir as atribuições dos brigadistas particulares, bem como quaisquer outras necessárias ao cumprimento do Contrato e à prevenção e combate a incêndio e pânico, proteção das pessoas e preservação do patrimônio do CONTRATANTE;

- Submeter os chefes de brigada e os brigadistas particulares à capacitação continuada, a cada 24 (vinte e quatro) meses, conforme exigido no item 9 da Norma Técnica 007/2011/CBMDF;

- Elaborar calendário de manutenção dos equipamentos de combate a incêndio e efetuar a fiscalização de sua manutenção;

- Realizar a logística de troca, retirada e distribuição dos extintores nos locais indicados pela planta de incêndio;

- Controlar os prazos de carga, recarga e teste hidrostático do sistema de extintores;

- Apresentar, ao Fiscal do Contrato relatório mensal sobre a situação dos aparelhos extintores das instalações da CONTRATANTE;

- Vistoriar permanentemente a sinalização para rota de fuga do prédio;

- Elaborar, para cada edificação da CONTRATANTE, relatório mensal das atividades prestadas, nos moldes do Anexo K da Norma Técnica 007/2011/CBMDF, apontando as irregularidades encontradas nos sistemas de proteção contra incêndio e pânico, riscos identificados, exercícios simulados, treinamentos, bem como propor soluções aos problemas apresentados;

- Fornecer aos postos “Livro para Registro de Ocorrências” e “Folhas de Ocorrências”, conforme modelo a ser aprovado pela CGRL;

- Orientar os brigadistas particulares para não se ausentarem dos respectivos postos, antes do comparecimento daqueles que irão substituí-los;

- Informar aos brigadistas particulares que é expressamente proibido o uso de materiais e equipamentos de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros, que se encontrem nas dependências do órgão e que não tenham sido colocados à disposição da equipe de brigada;

- Cumprir e fazer cumprir as orientações emanadas pelas normas vigentes e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;

- Fornecer, instalar conforme orientação da COGEA e manter os equipamentos de controle de ronda eletrônica, conforme tabela abaixo:

| Descrição: | Quantidade |
| --- | --- |
| Bastão de Ronda com estojo de proteção e baterias, interface USB. | 2 Unidades |
| Button com placa metálica para colocação em ponto de ronda com adesivos ou parafusos para fixação. | 48 Unidades |

- Orientar os brigadistas particulares para que encaminhem as dúvidas, sugestões e reclamações, porventura existentes, exclusivamente ao preposto da CONTRATADA;

- Determinar que os brigadistas particulares reportem-se diariamente ao Chefe de brigada para descarga dos dados e geração do relatório de rondas, através do equipamento coletor;

- Sempre que convocada, participar das reuniões ordinárias e extraordinárias para elaboração do cronograma de exercícios simulados e outros assuntos atinentes a brigada de incêndio;

- A CONTRATADA deverá promover exercícios simulados completos nas edificações em que serão prestados os serviços, no mínimo anualmente;

- Logo após cada exercício, a CONTRATADA deverá elaborar ata na qual conste: horário do evento, tempo gasto no abandono, tempo gasto no retorno, tempo gasto no atendimento de primeiros socorros, atuação da brigada, comportamento da população, participação do corpo de bombeiros e tempo gasto para sua chegada, ajuda externa (PAM – plano de auxílio mútuo), falhas de equipamentos, falhas operacionais e demais problemas levantados;

- Apresentar à CONTRATANTE, em observância às disposições das alíneas “b”, “c” e “d” do inciso I § 5º, do art. 34, da IN/SLTI/MP nº 02/2008, nos seguintes prazos, as informações e/ou documentos listados abaixo:

40.1) Mensalmente ou em outra periodicidade, conforme o caso:

- Nota Fiscal/fatura;

- comprovante de pagamento dos salários, referentes ao mês anterior, juntamente com as cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes, com as respectivas assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos valores;

- comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços contratados conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos;

- comprovante da entrega dos vales-alimentação e transporte aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, sem o que não serão liberados os pagamentos das referidas faturas;

- comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, quando necessário;

- comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da Lei;

- encaminhamento das informações trabalhistas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados exigidos pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED;

- cumprimento das demais obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e

- cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos empregados vinculados ao Contrato.

40.2)	Quando solicitado pela CONTRATANTE:

- extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;

- cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;

c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

- comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e

- comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo Contrato.

40.3)	Quando da extinção ou rescisão do Contrato, após o último mês de prestação  dos serviços, no prazo definido no contrato:

- termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

- guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

- extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

- Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus empregados utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta dos empregados, em agências situadas no Distrito Federal, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE, bem como recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações respectivas;

41.1)	Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no presente subitem, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a fim de que a CONTRATANTE possa verificar a realização do pagamento;

41.2)	Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos  pagamentos das faturas pela CONTRATANTE;

- Fornecer aos seus funcionários até o último dia do mês que antecede ao mês de sua competência, os vales-transporte e alimentação, de acordo com o horário de trabalho e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades;

- Cabe ainda, à CONTRATADA, assumir a responsabilidade por:

- todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

- todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução deste Contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

- todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

- encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação;

- Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, todos os comprovantes de pagamento dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;

- No momento da assinatura do Contrato, autorizar a CONTRATANTE a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;

- Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Termo de Referência sem a prévia autorização da CONTRATANTE;

- Executar diretamente o Contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros;

- Manter, durante o período de vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade exigidas no edital;

- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;

- Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, a fim de caracterizar a execução completa do Contrato, em consonância com as prescrições insertas no inciso XVIII, do art. 19, da IN SLTI/MP nº 02/2008;

51)	Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sob pena de dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;

52)	Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do Contrato, cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do Contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações;

53)	Autorizar, no momento da assinatura do Contrato, a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na CLÁUSULA DÉCIMA;

54)	Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados;

55)	Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciários foram recolhidas;

56)	Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização;

57)	Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado pela CONTRATANTE, exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestam os serviços;

58)	Apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados referentes pela CONTRATADA, os documentos elencados nos itens 6 e 57.

CLÁUSULA QUINTA – DA QUANTIDADE E DA LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS

Os quantitativos de postos estão distribuídos conforme subcláusulas abaixo, indicando as localizações e os tipos de postos, conforme parâmetros definidos no Anexo A – “Dimensionamento da Brigada de Incêndio de Edificações’’ da Norma Técnica nº 007/2011-CBMDF e o Anexo A – “Classificação dos Riscos’’, da Norma Técnica nº 002/2009/CBMDF.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Postos para contratação

Ed. Darcy Ribeiro – SAS, Qd. 01, Bloco A, Brasília-DF

| Posto | Número de postos | Profissionais por posto | Jornada |
| --- | --- | --- | --- |
| Chefe de Brigada (30h semanais) | 01 | 02 | Das 07:00hs às 19:00hs de segunda-feira à sexta-feira. |
| Brigadista Particular Diurno Tipo A (36h semanais) | 04 | 02 | Das 07:00hs às 19:00hs de segunda-feira a domingo. |
| Brigadista Particular Noturno Tipo B (36h semanais) | 02 | 02 | Das 19:00hs às 07:00hs de segunda-feira a sábado |
| Brigadista Particular Noturno Tipo C (12h semanais) | 01 | 02 | Das 19:00hs às 07:00hs, somente aos domingos |

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O posto de Chefe de Brigada será guarnecido por 02 (dois) profissionais, com jornada de trabalho semanal de 30 (trinta) horas.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os postos de Brigadista Particular Diurno Tipo “A” no Ed. Darcy Ribeiro serão guarnecidos por 02 (duas) equipes: A1 e A2, compostas de 04 (quatro) profissionais cada, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 |

SUBCLÁUSULA QUARTA - Aos sábados e domingos, o efetivo da equipe A2 será dividido em 02 (dois) grupos de 02 (dois) profissionais cada.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Os postos de Brigadista Particular Noturno Tipo “B” no Ed. Darcy Ribeiro serão guarnecidos por 02 (duas) equipes: B1 e B2, compostas de 02 (dois) profissionais cada, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 |  |

SUBCLÁUSULA SEXTA - O posto de Brigadista Particular Noturno Tipo “C” será guarnecido por 02 (dois) profissionais, somente 01 (um) dia da semana, aos domingos, tendo, assim, jornada de trabalho de 12 (doze) horas semanais, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe |  |  |  |  |  |  | C |

Ed. SIDERBRÁS - SAS, Qd. 01, Bloco E, Brasília-DF

| Local | Número de postos | Profissionais por posto | Jornada |
| --- | --- | --- | --- |
| Brigadista Particular Diurno Tipo A (36h semanais) | 02 | 02 | Das 07:00hs às 19:00hs de segunda-feira a sábado. |
| Brigadista Particular Diurno Tipo D (12h semanais) | 01 | 02 | Das 07:00hs às 19:00hs somente aos domingos. |
| Brigadista Particular Noturno Tipo B (36h semanais) | 02 | 02 | Das 19:00hs às 07:00hs de segunda-feira a sábado |
| Brigadista Particular Noturno Tipo C (12h semanais) | 01 | 02 | Das 19:00hs às 07:00hs, somente aos domingos |

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Os postos de Brigadista Particular Diurno Tipo “A” no Ed. SIDERBRÁS serão guarnecidos por 02 (duas) equipes: A3 e A4, composta de 02 (dois) profissionais cada, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe | A3 | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 |  |

SUBCLÁUSULA OITAVA - Os postos de Brigadista Particular Noturno Tipo “B” serão guarnecidos no Ed. SIDERBRÁS por 02 (duas) equipes: B3 e B4, composta de 02 (dois) profissionais cada, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe | B3 | B4 | B3 | B4 | B3 | B4 |  |

SUBCLÁUSULA NONA - O posto de Brigadista Particular Diurno Tipo “D” no Ed. SIDERBRÁS será guarnecido por 02 (dois) profissionais, somente 01 (um) dia da semana, aos domingos, tendo, assim, jornada de trabalho de 12 (doze) horas semanais, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe |  |  |  |  |  |  | D |

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - O posto de Brigadista Particular Noturno Tipo “C” no Ed. SIDERBRÁS será guarnecido por 02 (dois) profissionais, somente 01 (um) dia da semana, aos domingos, tendo, assim, jornada de trabalho de 12 (doze) horas semanais:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe |  |  |  |  |  |  | C |

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As localizações dos postos ora informados são aquelas que atendem as necessidades do momento, podendo ocorrer remanejamentos, em razão de novas demandas ou mudança de Sede, definitiva ou temporária, para quaisquer instalações que venha a ser ocupadas pela CONTRATANTE, no Distrito Federal, sempre mediante a celebração de Termo Aditivo.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os brigadistas particulares baseados no Edifício Darcy Ribeiro farão periodicamente, conforme cronograma a ser definido pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL, diligências no depósito/arquivo utilizado pela CONTRATANTE, atualmente localizado no SIA, a fim de inspecionar o local e as condições dos equipamentos.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A nomenclatura dos postos mencionados ao longo deste Termo de Referência é adotada da Norma Técnica nº 007/2011-CBMDF, tendo a seguinte equivalência com a utilizada pelo art. 4º da Lei nº 11.901/2009:

- Brigadista Particular = Bombeiro Civil, nível básico;

- Bombeiro Civil Líder = Chefe de Brigada.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A jornada dos brigadistas será de 12 (doze) de trabalho por 36 (trinta e seis) de descanso, atendendo aos limites estipulados pela Lei nº 11.901/2009, a qual dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fora do horário de expediente as edificações serão guarnecidas por 02 (dois) brigadistas particulares, conforme previsto no item 4.6.3.1 da Norma Técnica nº 007/2011/CBMDF.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Entende-se como posto o serviço prestado por 02 (dois) profissionais, laborando isoladamente em dias alternados, perfazendo cada um deles jornada de 36 horas semanais.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Excetuam-se do conceito acima o Chefe de Brigada, o Brigadista Particular Diurno Tipo D e o Brigadista Particular Noturno Tipo C, cujas jornadas de trabalho estão definidas nas SUBCLÁUSULAS SEGUNDA, SEXTA, NONA, e DÉCIMA.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

A prestação dos serviços objeto deste Contrato deverá ser iniciada em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua assinatura, devendo a CONTRATADA, nesse prazo, alocar a mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Na prestação dos serviços deverão ser observadas as orientações descritas no item 5 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Em consonância com as prescrições insertas no inciso XVIII, do art. 19, da IN SLTI/MP nº 02/2008, a execução completa do Contrato somente se caracterizará quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referentes à mão-de-obra utilizada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA REPACTUAÇÃO

Pelos serviços executados, a CONTRATANTE pagará o valor mensal de R$ ......... (........), perfazendo o montante anual de R$ ........ (.........), que será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto contratado, tais como tributos, despesas com vale transporte, alimentação dos funcionários, entre outras.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que se considera como data do orçamento aquela do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. Caso a licitante tenha incluído em sua planilha de custos e formação de preços uma parcela correspondente à cobrança de tarifa bancária para operacionalização da conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação), e o Gestor do Contrato verifique, mediante consultas aos extratos bancários, que a Instituição Financeira não está efetivando o desconto, tal valor será objeto de exclusão da planilha, por conta dos procedimentos de repactuação.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação, da data do registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional até a data da prorrogação contratual subseqüente, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por via de consequência, prorrogar o Contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito de repactuar (Acórdão nº 1.828/2008 – TCU/Plenário e IN SLTI nº 02/2014).

SUBCLÁUSULA SEXTA - As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do Contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do Contrato.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

SUBCLÁUSULA OITAVA - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

SUBCLÁUSULA NONA - A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

- CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento da União para o exercício de 2014, na classificação abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DE DESPESA:

NOTA DE EMPENHO:				EMITIDA EM:

VALOR: R$

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DAS CONTAS VINCULADAS PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DO FGTS

O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de Ordem Bancária que será emitida em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma – a qual conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do objeto do Contrato – em moeda corrente nacional, por intermédio de Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efetivação do pagamento mensal dos salários dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao Contrato celebrado com a CONTRATANTE, sob pena de aplicação da penalidade prevista na alínea “c” da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá disponibilizar as informações e/ou documentos exigidos no subitem 40.1 da CLÁUSULA QUARTA.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos neste subitem caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação da penalidade prevista na alínea “c” da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Para execução do pagamento de que trata este subitem, a CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Controladoria-Geral da União, CNPJ nº 05.914.685/0001-03.

SUBCLÁUSULA SEXTA - A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a prestação dos serviços contratados e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal do Contrato à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA OITAVA - O pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo Fiscal do Contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais.

SUBCLÁUSULA NONA -  O respectivo documento de consulta ao SICAF e às demais certidões deverão ser anexados ao processo de pagamento.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA junto ao SICAF, a mesma será notificada, por escrito, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata a subcláusula anterior poderá ser prorrogado a critério da CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Até a finalização dos prazos previstos na SUBCLÁUSULA DÉCIMA e SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, a CONTRATANTE poderá suspender o pagamento.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Transcorridos esses prazos, o pagamento será efetivado, sem prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, caso esta persista, bem como da adoção das medidas visando à rescisão do Contrato.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde:

AF	=	atualização financeira;

IPCA	=	percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N	=	número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP	=	valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Com base na súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, visando à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, a Contratante depositará, mensalmente, em conta vinculada específica, os valores provisionados para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores envolvidos na execução do Contrato, em consonância com o disposto no art. 19-A, c/c a prescrição constante no Anexo VII, ambos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições:

- parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao Contrato, quando devido;

- parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao Contrato;

- parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao Contrato;

- ao final da vigência do Contrato, para o pagamento de verbas rescisórias; e

- o saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução completa do Contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A movimentação da conta vinculada será efetivada mediante autorização da CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA NONA - A CONTRATADA poderá solicitar a autorização à CONTRATANTE para utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do Contrato.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA - Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - A CONTRATANTE expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, dirigida à instituição financeira oficial no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da empresa.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias porventura realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à CONTRATADA, na fase do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, somente após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos serviços contratados.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - A CONTRATANTE, fundamentada no inciso V, do Art. 19-A, da instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008, exigirá, no momento da assinatura do Contrato, a autorização da CONTRATADA para fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS poderá ensejar o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a CONTRATADA:

a)	não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

b)	deixar de utilizar materiais/equipamentos e recursos humanos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

c)   	não repasse dos vales transporte e alimentação aos empregados alocados na execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do Contrato, comprovante de garantia, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, no valor de  R$ ............ (.....................), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/93.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para a garantia do Contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no Contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à Caixa Econômica Federal, nominal à Controladoria-Geral da União, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A autorização contida na subcláusula anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

SUBCLÁUSULA SEXTA – A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados do final da vigência do Contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento das obrigações citadas na subcláusula anterior até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008.

SUBCLÁUSULA OITAVA - A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto contratado.

SUBCLÁUSULA NONA - A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do Contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de todas as verbas trabalhistas.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do Contrato.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Caso ocorra a prorrogação da vigência do Contrato, observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual,  tomando-se por base o valor atualizado do Contrato.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação da penalidade prevista na alínea “d” da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pelo Fiscal do Contrato.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de:

- prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b)	prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

c)	multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

d)	obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados na subcláusula anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, da Lei nº 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização do objeto deste Contrato serão exercidos por meio de um representante (denominado Fiscal do Contrato) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto deste Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do Contrato.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados, bem como a execução do objeto, deverão estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservância desta condição implicará a sua recusa, bem como a sua devida adequação e/ou refazimento/substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.

SUBCLÁUSULA QUINTA - São atribuições do Fiscal do Contrato, entre outras:

- receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos exigidos no subitem 40.1 da CLÁUSULA QUARTA deste Contrato, e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento;

b) 	ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substituição, pela CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de justificativa por parte da CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público;

c)	emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à execução do Contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do Contrato;

d) 	acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas;

e) 	comunicar oficialmente, por escrito, ao preposto da CONTRATADA quando não houver necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza.

SUBCLÁUSULA SEXTA - 	As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, desde que a CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista na alínea “c” da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA -	As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores designados para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser encaminhadas à Diretora de Gestão Interna, unidade da CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

SUBCLÁUSULA OITAVA -  	É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos no Termo de Referência (Anexo I do Edital).

SUBCLÁUSULA NONA - 		Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual afeta à prestação dos serviços seguirá o disposto no Anexo IV da IN SLTI/MP nº 02/2008.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Se na execução do objeto do presente Contrato, ficar comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades ou sanções:

a) 	advertência por escrito;

b) 	multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou celebrar o Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

c) 	multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal do Contrato, por dia de atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, dobrável na reincidência, referentes ao pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;

c.1) em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual;

d) 	multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor mensal do Contrato, por dia de atraso no cumprimento de quaisquer dos prazos estabelecidos no Contrato, dobrável na reincidência;

e) 	multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na reincidência, referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência ou no termo contratual;

f) 	multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do Contrato, e/ou recompor o valor da garantia, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após regularmente notificada;

g) 	multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na reincidência, referente ao mês em que for constatada a ausência de disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no subitem 8.34 do Termo de Referência (Anexo 1 do Edital);

h) 	multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, ou ainda da garantia prestada.

SUBCLÁUSULA QUINTA - Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente.

SUBCLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no Edital, ensejar o retardamento da execução do objeto do Contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na prestação do serviço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - As sanções previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

SUBCLÁUSULA OITAVA - A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA NONA - Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço advier de caso fortuito ou de força maior.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do Contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA, FUSÃO OU INCORPORAÇÃO

A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CONTRATANTE para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do Contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, sob pena de anulação da contratação, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na alínea “e” da Cláusula Décima Terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Brasília -DF,         de                         de  2014.

| ____________________________________ CARLA BAKSYS PINTO | _______________________________ |
| --- | --- |
| Controladoria-Geral da União – CGU |  |
| CONTRATANTE | CONTRATADA |

TESTEMUNHAS:

| __________________________________ NOME: | ______________________________________ NOME: |
| --- | --- |
| CPF: | CPF: |
| RG: | RG: |

ANEXO I DO CONTRATO Nº          /2014

TABELA 1 – VALOR MENSAL E ANUAL DO POSTO

| - ITEM | - QTDE. POSTOS [a] | - VALOR MENSAL DE CADA POSTO (R$) [b] | - VALOR MENSAL TOTAL (R$) [c] = [a] x [b] | - VALOR ANUAL TOTAL (R$) [d] = [c] x 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I – Brigadista Particular Diurno Tipo A | - 06 |  |  |  |
| - II – Brigadista Particular Noturno Tipo B | - 04 |  |  |  |
| - III – Brigadista Particular Noturno Tipo C | - 02 |  |  |  |
| - IV – Brigadista Particular Diurno Tipo D | - 01 |  |  |  |
| - V – Chefe de Brigada | - 01 |  |  |  |

Obs. 1: Cada posto de trabalho do “Brigadista Particular” é composto de 02 (dois) profissionais, cuja carga horária semanal está discriminada na CLÁUSULA QUINTA deste CONTRATO.

Obs. 2: O posto de trabalho do “Chefe de Brigada” é composto de 02 (dois) profissionais, cuja carga horária semanal está discriminada na CLÁUSULA QUINTA deste CONTRATO.

1.      DA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA BRIGADA E DA DEFINIÇÃO DOS SALÁRIOS-BASE E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS PROFISSIONAIS

1.1.  	Os Brigadistas Particulares deverão possuir as seguintes qualificações mínimas:

a) Ensino fundamental completo;

b) Formação e especialização em prevenção e combate a incêndios, salvamento e primeiros socorros, em cursos com carga horária superior a 150 horas/aula, no conjunto destas disciplinas, conforme Anexo C da Norma Técnica nº 007/2011-CBMDF, ou que possuírem registro geral expedido pelos Corpos de Bombeiros de qualquer estado da Federação, desde que não estejam na ativa;

c) Curso de capacitação continuada, a cada 24 (vinte e 	quatro) meses, conforme Anexo E da Norma Técnica nº 007/2011-CBMDF;

d) Curso de resgate em elevadores, no mínimo para 50% dos brigadistas particulares.

1.2.	Os Chefes de Brigada deverão possuir as seguintes qualificações mínimas:

a) Ensino médio completo;

b) Credenciamento de brigadista particular junto ao CBMDF, nos termos da Norma Técnica n° 006/2010-CBMDF, exceto os profissionais que possuírem registro geral expedido pelos Corpos de Bombeiros de qualquer estado da Federação, desde que não estejam na ativa ;

c) Formação técnica e com especialização em prevenção de incêndio e combate a incêndios, salvamento e primeiros socorros, em cursos com carga horária superior a 1.000 horas/aula, no conjunto destas disciplinas, comprovada por meio de certificação expedida por instituição de ensino credenciada junto ao Ministério da Educação e Cultura – MEC e empresas formadoras de brigadista particular credenciadas junto ao CBMDF ou Conselhos Regionais, além de experiência mínima de (05) cinco anos, comprovada em Carteira de Trabalho, ou que possuírem registro geral expedido pelos Corpos de Bombeiros de qualquer estado da Federação, desde que não estejam na ativa;

d) Curso de capacitação continuada, a cada 24 (vinte e 	quatro) meses, conforme Anexo G da Norma Técnica nº 007/2011-CBMDF;

e) Curso de resgate em elevadores.

1.3	A apresentação dos documentos comprobatórios das qualificações exigidas será efetivada no ato da assinatura do contrato, e deverá preceder também cada entrada em atividade dos profissionais, inclusive na cobertura de faltas, férias e outros afastamentos.

1.4	Além das qualificações acima listadas, os chefes de brigada e brigadistas particulares deverão possuir:

a) Prática na prestação de primeiros socorros e transporte de vítima;

b) Conhecimento das operações de salvamento emergente em prédios altos;

c) Conhecimento das técnicas e operações de evacuação de edifícios;

d) Aptidão física e mental;

e) Conhecimento teórico e prático da operação de centrais de alarme contra incêndio;

f) Capacidade de operar, quando for o caso, com máscaras autônomas;

g) Boa comunicação;

h) Capacidade de trabalhar em equipe.

1.5	As qualificações acima listadas não excluem a obrigatoriedade de outros requisitos já exigidos pelas normas vigentes ou que venham a ser posteriormente fixados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ou por outras normas específicas.

1.6	Considerando o entendimento assente no âmbito do Tribunal de Contas da União - TCU (Acórdãos TCU nº 256/2005; 290/2006; 1.327/2006; 614/2008; 1.125/2009; 332/2010; 1.584/2010; 3.006/2010 e 189/2011, todos do Plenário), bem como a disposição inserta no inciso III, do art. 20, da IN SLTI nº 02/2008 (e alterações), as licitantes, quando da elaboração de suas propostas, deverão observar a seguinte regra, sob pena de desclassificação:

a)	Os salários-base, bem como os demais benefícios, das categorias não poderão ser inferiores aos estabelecidos nas Convenções Coletivas de Trabalho dos Sindicatos aos quais as empresaS e os profissionais estejam vinculados, e que se encontram discriminadas na tabela abaixo.

| PROFISSIONAIS DEMANDADOS | CCT’s-REFERÊNCIA (SALÁRIO-BASE E BENEFÍCIOS) | CARGOS NAS CCT’s-REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| Brigadista Particular | SINDBOMBEIROS e SEAC/DF | Bombeiro Civil, de nível básico |
| Chefe de Brigada | SINDBOMBEIROS e SEAC/DF | Bombeiro Civil Líder |

b) Com base na Orientação Jurisprudencial nº 358 do Tribunal Superior do Trabalho, a regra definida no parágrafo anterior comportará exceção nos casos em que a carga horária fixada neste Termo de Referência for inferior à prevista nos Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas, hipótese na qual as propostas apresentadas deverão contemplar salários proporcionais à carga de trabalho exigida pela CGU.

2.      DA DEMANDA ESTIMADA, DA CARGA HORÁRIA E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 	Postos para contratação

Ed. Darcy Ribeiro – SAS, Qd. 01, Bloco A, Brasília-DF

| Posto | Número de postos | Profissionais por posto | Jornada |
| --- | --- | --- | --- |
| Chefe de Brigada (30h semanais) | 01 | 02 | Das 07:00hs às 19:00hs de segunda-feira à sexta-feira. |
| Brigadista Particular Diurno Tipo A (36h semanais) | 04 | 02 | Das 07:00hs às 19:00hs de segunda-feira a domingo. |
| Brigadista Particular Noturno Tipo B (36h semanais) | 02 | 02 | Das 19:00hs às 07:00hs de segunda-feira a sábado |
| Brigadista Particular Noturno Tipo C (12h semanais) | 01 | 02 | Das 19:00hs às 07:00hs, somente aos domingos |

2.1.1	O posto de Chefe de Brigada será guarnecido por 02 (dois) profissionais, com jornada de trabalho semanal de 30 (trinta) horas.

2.1.2	Os postos de Brigadista Particular Diurno Tipo “A” no Ed. Darcy Ribeiro serão guarnecidos por 02 (duas) equipes: A1 e A2, compostas de 04 (quatro) profissionais cada, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 |

2.1.3	Aos sábados e domingos, o efetivo da equipe A2 será dividido em 02 (dois) grupos de 02 (dois) profissionais cada.

2.1.4	Os postos de Brigadista Particular Noturno Tipo “B” no Ed. Darcy Ribeiro serão guarnecidos por 02 (duas) equipes: B1 e B2, compostas de 02 (dois) profissionais cada, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | B2 |  |

2.1.5	O posto de Brigadista Particular Noturno Tipo “C” será guarnecido por 02 (dois) profissionais, somente 01 (um) dia da semana, aos domingos, tendo, assim, jornada de trabalho de 12 (doze) horas semanais, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe |  |  |  |  |  |  | C |

Ed. SIDERBRÁS - SAS, Qd. 01, Bloco E, Brasília-DF

| Local | Número de postos | Profissionais por posto | Jornada |
| --- | --- | --- | --- |
| Brigadista Particular Diurno Tipo A (36h semanais) | 02 | 02 | Das 07:00hs às 19:00hs de segunda-feira a sábado. |
| Brigadista Particular Diurno Tipo D (12h semanais) | 01 | 02 | Das 07:00hs às 19:00hs somente aos domingos. |
| Brigadista Particular Noturno Tipo B (36h semanais) | 02 | 02 | Das 19:00hs às 07:00hs de segunda-feira a sábado |
| Brigadista Particular Noturno Tipo C (12h semanais) | 01 | 02 | Das 19:00hs às 07:00hs, somente aos domingos |

2.1.6	Os postos de Brigadista Particular Diurno Tipo “A” no Ed. SIDERBRÁS serão guarnecidos por 02 (duas) equipes: A3 e A4, composta de 02 (dois) profissionais cada, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe | A3 | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 |  |

2.1.7	Os postos de Brigadista Particular Noturno Tipo “B” serão guarnecidos no Ed. SIDERBRÁS por 02 (duas) equipes: B3 e B4, composta de 02 (dois) profissionais cada, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe | B3 | B4 | B3 | B4 | B3 | B4 |  |

2.1.8	O posto de Brigadista Particular Diurno Tipo “D” no Ed. SIDERBRÁS será guarnecido por 02 (dois) profissionais, somente 01 (um) dia da semana, aos domingos, tendo, assim, jornada de trabalho de 12 (doze) horas semanais, conforme a tabela abaixo:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe |  |  |  |  |  |  | D |

2.1.9	O posto de Brigadista Particular Noturno Tipo “C” no Ed. SIDERBRÁS será guarnecido por 02 (dois) profissionais, somente 01 (um) dia da semana, aos domingos, tendo, assim, jornada de trabalho de 12 (doze) horas semanais.

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe |  |  |  |  |  |  | C |

2.2 	As localizações dos postos ora informados são aquelas que atendem as necessidades do momento, podendo ocorrer remanejamentos, em razão de novas demandas ou mudança de Sede, definitiva ou temporária, para quaisquer instalações que venha a ser ocupadas pela Controladoria-Geral da União, no Distrito Federal, sempre mediante a celebração de Termo Aditivo.

2.3	Os brigadistas particulares baseados no Edifício Darcy Ribeiro farão periodicamente, conforme cronograma a ser definido pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL, diligências no depósito/arquivo utilizado pela CGU-PR, atualmente localizado no SIA, a fim de inspecionar o local e as condições dos equipamentos.

2.4	A nomenclatura dos postos mencionados ao longo deste Termo de Referência é adotada da Norma Técnica nº 007/2011-CBMDF, tendo a seguinte equivalência com a utilizada pelo art. 4º da Lei nº 11.901/2009:

- Brigadista Particular = Bombeiro Civil, nível básico;

- Bombeiro Civil Líder = Chefe de Brigada; e

2.5	A jornada dos brigadistas será de 12 (doze) de trabalho por 36 (trinta e seis) de descanso, atendendo aos limites estipulados pela Lei nº 11.901/2009, a qual dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil.

2.6  	Fora do horário de expediente as edificações serão guarnecidas por 02 (dois) brigadistas particulares, conforme previsto no item 4.6.3.1 da Norma Técnica nº 007/2011/CBMDF.

2.7	Entende-se como posto o serviço prestado por 02 (dois) profissionais, laborando isoladamente em dias alternados, perfazendo cada um deles jornada de 36 horas semanais.

2.7.1	Excetuam-se do conceito acima o Chefe de Brigada, o Brigadista Particular Diurno Tipo D e o Brigadista Particular Noturno Tipo C, cujas jornadas de trabalho estão definidas nas SUBCLÁUSULAS SEGUNDA, SEXTA, NONA, e DÉCIMA deste Contrato.

3. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DA REQUISIÇÃO, DA DISPONIBILIZAÇÃO E DA SUBSTITUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS

3.1.	A prestação dos serviços objeto deste Contrato deverá ser iniciada em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, contados da assinatura do Contrato, devendo a CONTRATADA, nesse prazo, alocar a mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados.

3.1.1. 	O preenchimento das vagas afetas às categorias profissionais será realizado após análise curricular submetida à aprovação da CONTRATANTE.

3.1.2. 	Aprovado pela CONTRATANTE o currículo indicado, o profissional será alocado pela CONTRATADA e dar-se-á início à contagem do tempo de disponibilidade do profissional, para fins de prestação dos serviços e de faturamento.

3.2.	A cada solicitação da CONTRATANTE, inclusive quando da necessidade de substituições, a CONTRATADA terá até 48 (quarenta e oito) horas para atendê-la, devendo, neste prazo, efetuar o levantamento dos novos profissionais.

3.3. 	Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA assegurar a prestação dos serviços durante os horários definidos pela CONTRATANTE.

3.4.	A CONTRATANTE reserva-se o direito de não solicitar a substituição do profissional (cobertura) e, nessa hipótese, as horas serão deduzidas da fatura.

3.5.	Os serviços especificados no contrato não excluem outros, de natureza similar, que porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a executá-los prontamente como parte integrante de suas obrigações.

3.6. 	A escolaridade de cada profissional deverá ser comprovada pela CONTRATADA, mediante a apresentação de diploma ou certificado emitido por instituição legalmente reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

3.7. A comprovação acima referida será realizada a cada solicitação da CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA recrutar, selecionar e encaminhar toda a documentação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para análise curricular e, se for o caso, aprovação.

4.      DOS MATERIAIS MÍNIMOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS

4.1	A Contratada obriga-se a fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva, ferramentas, materiais e equipamentos técnicos necessários ao adequado desempenho das atividades dos brigadistas particulares.

4.2 	O uniforme deverá estar de acordo com as instruções em vigor do CBMDF, em especial as insertas no subitem 4.10 da Norma Técnica nº 007/2011.

4.3 	O uniforme dos brigadistas particulares deverá ser diferente em padrões de cores, formato, acabamento, bolsos, pregas, reforço, costuras e acessórios dos uniformes usados pelo CBMDF e por outras forças militares ou policiais, no âmbito federal, estadual ou distrital.

4.4 	O uniforme dos brigadistas particulares deverá ser também claramente diferente do uniforme da vigilância contratada pela CGU-PR.

4.5 	Os brigadistas particulares deverão, obrigatoriamente, portar crachá.

4.6 	O uniforme de cor amarela dos brigadistas particulares está proibido, por possuir confecção e outras características idênticas ao uniforme previsto no Regulamento de Uniforme do CBMDF, enquanto assim prever o normativo do CBMDF.

4.7 	A Contratada deverá substituir os uniformes, cintos e demais equipamentos de uso de serviço que apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo mínimo estabelecido, sem qualquer custo adicional para a CGU-PR ou para os empregados dela.

4.8 	A relação de equipamentos mínimos é uma referência, cabendo à Contratada verificar a necessidade de complementá-la nos termos da legislação pertinente.

4.9	 Todos os equipamentos de segurança e ferramentas deverão ser fornecidos segundo as normas técnicas de qualidade vigentes.

4.10	 A Contratada deverá verificar os prazos e procedimentos indicados pelo fabricante dos equipamentos e/ou pelo órgão responsável, para a sua plena condição de uso e segurança, substituindo-os sempre que necessário.

4.11	Os equipamentos a serem fornecidos para as equipes de brigadistas particulares devem ser, obrigatoriamente, novos, sendo devidamente comprovado por meio de apresentação de cópias da(s) nota(s) fiscal(is) de aquisição.

4.12	 A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer destes itens de uniformes e equipamentos aos seus empregados.

4.13	 Os materiais a seguir listados, classificados em permanente ou de consumo, deverão ser disponibilizados pela Contratada, sendo que, ao final do contrato, os classificados como permanentes e o estoque remanescente dos classificados como itens de consumo serão revertidos a esta. A CGU-PR não se responsabilizará por qualquer extravio ou avaria desses materiais, ocorrido nas suas edificações.

4.13.1. 	Materiais de Salvamento:

| DESCRIÇÃO: | QTD | MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Desfibrilador externo automático | 1 | Unidade |
| Botas de segurança para trabalho em alta tensão | 4 | Par |
| Roupa de aproximação completa | 3 | Unidade |
| Corda para resgate com 150 m de comprimento, com 10 mm de espessura | 2 | Unidade |
| Escada com 6 (seis) degraus em fibra de vidro ou alumínio, com pés e degraus emborrachados | 2 | Unidade |
| Fita zebrada plástica utilizada para isolamento em áreas de acidente nas cores amarela e preta, rolo com dimensões de 7cm x 200m (*) | 8 | Unidade |
| Lanterna de mão tipo farolete, com capacidade de luminosidade de 500.000 velas, com recarregador e transformador bivolt automático | 4 | Unidade |
| Luvas para trabalhos em alta tensão | 4 | Par |
| Máscara para gases, individual, com filtro | 5 | Unidade |
| Megafone com potência regulável, alcance de 500m em zona rural e 300m em zona urbana, autonomia de 15h | 2 | Unidade |
| Óculos de proteção individual para operações de trabalho sujeitas a partículas e poeiras | 5 | Par |
| Bouldrier tipo escalador, regulável para resgate | 2 | Unidade |
| Descensor tipo oito para resgate, confeccionado em duralumínio de alta resistência, tensão mínima de ruptura de 22KN | 2 | Unidade |
| Fita tubular, tamanho para ancoragem de segurança, tensão mínima de ruptura de 22KN (tamanhos diversos) | 20 | Metros |
| Luvas profissionais para rapel | 4 | Par |
| Cabos solteiros (cabo da vida) 4m de comprimento, de 8mm de espessura | 4 | Unidade |
| Cordelete para prussik de 5mm (60m) | 3 | Unidade |
| Cordelete para prussik de 6mm (60m) | 3 | Unidade |
| Cordelete para prussik de 8mm (60m) | 4 | Unidade |
| Capacete tipo III, classe A, de polipropileno injetado, para trabalho em alturas | 4 | Unidade |
| Mosquetão HMS, fabricado em duralumínio, com trava de rosca, tensão mínima de ruptura de 32KN, para ser usado em sistemas de ancoragem | 4 | Unidade |
| Mosquetão tipo Delta (assimétrico), fabricado em duralumínio, com trava de rosca, tensão mínima de ruptura de 22KN, para uso em sistema descensor; | 6 | Unidade |
| Polia com roldana dupla para progressão em tirolesa, fabricada em duralumínio, com tensão mínima de ruptura de 24KN | 2 | Unidade |
| Cadeira de rodas com largura mínima de 80cm, capaz de atender pessoas acima de 110kg | 2 | Unidade |
| Rádio de comunicação tipo ptt (push to talk) com carregador de base | 5 | Unidade |

(*) Itens classificados como “de consumo” - estoque mínimo de 50% do quantitativo

4.13.2.	Materiais de Arrombamento:

| DESCRIÇÃO: | QTD | MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Alavanca para arrombamento, tipo pé-de-cabra, oitavado | 2 | Unidade |
| Alicate para cortar cadeados | 2 | Unidade |
| Alicate de bico de 8” com cabo isolado | 2 | Unidade |
| Alicate de corte de 6” com cabo isolado | 2 | Unidade |
| Alicate de pressão | 2 | Unidade |
| Alicate universal de 9” com cabo isolado | 2 | Unidade |
| Arco de serra com 2 (duas) lâminas | 2 | Unidade |
| Caixa para ferramentas de ferro | 2 | Unidade |
| Chave de fenda pequena para uso em elevador | 2 | Unidade |
| Chave estriada | 2 | Unidade |
| Chave grifa | 2 | Unidade |
| Chave elétrica de teste | 2 | Unidade |
| Corda para isolamento de 30 m de comprimento | 2 | Unidade |
| Gancho crock | 2 | Unidade |
| Enxada (cabo de madeira) | 2 | Unidade |
| Machado arrombador de bombeiro, forjado em peça única de aço com cabo anatômico em madeira envernizado. | 3 | Unidade |
| Jogo de chaves de boca, 6 a 22mm | 2 | Unidade |
| Jogo de chaves philips 1/4 x 4”, 1/4 x 6”, 1/8 x 3” | 2 | Unidade, por tamanho |
| Jogo de chaves de fenda, 1/8 x 4”, 3/16 x 4” e 1,4 x 5” | 2 | Unidade, por tamanho |
| Jogo de chaves de mangueira 1½” e 2½” | 2 | Unidade, por tamanho |
| Lona plástica para proteção contra danos, 5m x 4m | 2 | Unidade |
| Pá de ferro com cabo de madeira grande | 2 | Unidade |
| Facão de 18”, em aço carbono | 2 | Unidade |
| Par de luvas de raspa | 2 | Unidade |
| Ponteiro | 2 | Unidade |
| Marreta de 2kg | 2 | Unidade |
| Marreta de 5kg | 2 | Unidade |
| Talhadeira | 2 | Unidade |
| Quadro para fixação de ferramentas | 2 | Unidade |
| Tesourão para cortar metal | 2 | Unidade |
| Martelo | 2 | Unidade |
| Trena de 15m | 2 | Unidade |

4.13.3. 	Materiais de Primeiros Socorros:

| DESCRIÇÃO | QTD | MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Compressas de gaze 8 dobras (7,50cm x 7,50cm) (*) | 100 | Unidade |
| Compressas de gaze esterilizadas (10cm x 15cm) (*) | 20 | Unidade |
| Ataduras de crepe (20cm de largura) (*) | 20 | Unidade |
| Plástico protetor de queimaduras e eviscerações (1m x 1m) Esterelizado (*) | 12 | Unidade |
| Frasco de soro fisiológico de 250ml (*) | 8 | Unidade |
| Fita adesiva (crepe) (*) | 4 | Unidade |
| Tala moldável grande (86cm x 10cm x 2cm) | 3 | Unidade |
| Tala moldável média (63cm x 9cm x 2cm) | 3 | Unidade |
| Tala moldável pequena (30cm x 8cm x 2cm) | 3 | Unidade |
| Prancha longa de madeira ou material de similar resistência (190cm x 45cm) | 2 | Unidade |
| Bandagem triangular (142cm x 100cm x 100cm) (*) | 12 | Unidade |
| Ressuscitador manual (ambu) ou máscara de ressuscitação | 1 | Unidade |
| Colar cervical de tamanho grande | 1 | Unidade |
| Colar cervical de tamanho médio | 2 | Unidade |
| Colar cervical de tamanho pequeno | 2 | Unidade |
| Tesoura de ponta romba | 2 | Unidade |
| Óculos de segurança | 5 | Unidade |
| Máscara semi-facial (caixa com 50 unidades) (*) | 4 | Caixa |
| Luvas de procedimento (caixa com 100 unidades) (*) | 4 | Caixa |

(*) Itens classificados como “de consumo” - estoque mínimo de 50% do quantitativo

4.14 	Os matérias listados nos itens 10.13.1 e 10.13.2 deverão ser guardados, em cada edificação, em armários apropriados, a serem instalados em locais designados pela Contratante.

4.15 O material do item 10.13.3 do Termo de Referência (Anexo 1 do Edital) deverá ser guardado em 02 (duas) mochilas para primeiros socorros, nas cores branca e vermelha.

4.16 	A Contratada deverá fornecer para os postos da brigada particular todo o material de consumo de escritório, necessário para o bom andamento dos serviços, em especial:

- Canetas, lápis, borrachas, réguas;

- Papel A4;

- Copos descartáveis para água e para café; e

- Livros de registros/ocorrências.

4.17 	A cada 30 (trinta) dias corridos, a Contratada deverá inspecionar a máscara contra gases e fumaça, efetuando a pronta substituição, se necessário, sem ônus para a CGU-PR.

4.18 Sempre que a qualidade das comunicações entre os rádios transceptores não apresentar um padrão adequado, os equipamentos deverão ser substituídos de imediato, apenas retornando ao uso após a garantia seu perfeito funcionamento.

4.19	A Contratada deverá verificar, mensalmente, todos os materiais e equipamentos, que deverão estar rigorosamente dentro dos respectivos prazos de validade, e providenciar, se for o caso, as substituições necessárias, inclusive dos itens de consumo, para reposição do estoque mínimo indicado.

4.20 O uniforme do brigadista particular deve ser aprovado e registrado na Seção de Credenciamento - SECRE/DIVIS antes de sua utilização e conterá:

- Razão social ou nome de fantasia da empresa;

- Logotipo da prestadora de serviço, se for o caso;

- Crachá de identificação do brigadista particular, autenticado pela contratada, com validade de 06 (seis) meses, constando o nome e fotografia colorida em tamanho 3 x 4;

- Descrição “Brigadista” na parte posterior do uniforme;

- Identificação do local onde presta serviço a fim de facilitar a ação do agente fiscalizador do Corpo de Bombeiros, bem como evitar qualquer equivoco por parte da sociedade e autoridades do DF, por possível semelhança com os uniformes do Corpo de Bombeiros Militar.

4.21 	Não será permitida a fixação de quaisquer brevês, insígnias, medalhas ou congêneres no uniforme do brigadista particular.

4.22 	A Contratada deverá fornecer no início do contrato e a cada 06 (seis) meses os uniformes aos profissionais, dentro dos seguintes padrões e quantidades:

| ESPECIFICAÇÕES (MASCULINO/FEMININO): | QTD | MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Camisa de malha padrão, aprovado com logotipo da prestadora de serviço e nome fantasia (reposição semestral) | 02 | Unidade |
| Calça comprida padrão da empresa, aprovada pela DST/CBMDF (reposição semestral) | 02 | Unidade |
| Meias na cor preta (reposição semestral) | 02 | Par |
| Sapatos ou coturnos preto (reposição semestral) | 01 | Par |
| Blusa de frio (tipo japona) (reposição anual) | 01 | Unidade |
| Cinto padrão, conforme aprovação da DST/CBMDF (reposição anual) | 01 | Unidade |
| Blusa com manga longa (gandola) (reposição de 6 em 6 meses) | 01 | Unidade |

4.23 	Os bolsos da camisa, a jaqueta e a japona deverão possuir identificação da empresa, plaqueta de identificação com o nome, e os dizeres “Brigadista Particular”.

4.24 	Os uniformes deverão ser em tecido que não ofereça riscos aos bombeiros em caso de atendimento a ocorrências.

4.25 	A Contratada deverá cuidar para que os uniformes dos brigadistas particulares estejam dentro dos padrões higiênicos recomendáveis.

4.26 	A Contratada deverá fornecer o uniforme na presença do fiscal do contrato.

5.    DAS ATRIBUIÇÕES DOS BRIGADISTAS PARTICULARES

5.1	Além das atribuições mínimas estabelecidas nas Normas Brasileiras pertinentes em vigor (especialmente NBR 14023 – Registro de Atividades de Bombeiros, NBR 14276 – Programa de Brigada de Incêndio, NBR 14608 – Brigadista Particular e NBR 15219 – Plano de emergência contra incêndio), nas Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, caberão aos  brigadistas  particulares  as  seguintes atribuições:

5.1.1.	AÇÕES DE PREVENÇÃO

5.1.1.1. 	Realizar inspeção a cada 12 (doze) horas nas instalações da CGU-PR com a finalidade de identificar riscos existentes.

5.1.1.2. 	Respeitar as proibições de acesso a locais restritos a determinadas pessoas, salvo em casos de real emergência.

5.1.1.3. 	Registrar, em livro específico, toda e qualquer anormalidade percebida durante as rondas, informando-as ao fiscal do contrato assim que possível.

5.1.1.4.	A cada troca de turno, verificar os equipamentos permanentes e de uso individual, colocados à disposição, e de imediato, apontar eventuais irregularidades antes de assumir o serviço.

5.1.1.5. 	Dedicar especial atenção aos locais que estejam em atividade, inclusive auditórios, no horário noturno, feriados e fins de semana, sempre que estiverem sendo utilizados, inspecionando-os ao final das atividades.

5.1.1.6. 	Realizar rondas periódicas em todas as dependências dos edifícios atendidos.

5.1.1.7. 	Acompanhar os eventos agendados nos edifícios da CGU-PR, conforme comunicado a ser informado com prazo mínimo de 24 horas;

5.1.1.8. 	Manter-se atento, ocupando o local designado para o exercício das próprias funções, não se afastando para atender chamados ou cumprir tarefas estranhas às próprias atribuições;

5.1.1.9	Acionar os responsáveis da Contratada e da CGU-PR independentemente de dia ou horário, inclusive fora do expediente normal, quando for identificada uma situação de risco iminente, elaborando posteriormente minucioso relatório.

5.1.1.10 	Familiarizar-se com todas as dependências, vias de acesso, e  equipamentos de prevenção e combate a incêndios existentes nas edificações.

5.1.1.11 	Manter em perfeitas condições de limpeza, higiene e uso os locais destinados a estação central da brigada e os postos avançados.

5.1.1.12	Manter sigilo sobre as informações institucionais sob sua guarda.

5.1.1.13	Cumprir e fazer cumprir as orientações da CGU-PR relativas às medidas de proteção e combate a incêndios, bem como as normas do CBMDF e de legislações Federais e Distritais vigentes, relacionadas à segurança contra incêndio e pânico em edificações.

5.1.1.14	Verificar diariamente:

- Estado dos hidrantes de incêndio (portas, registros, juntas de união, mangueiras, esguichos e suportes);

- Alarme manual de incêndio (vidro, martelete, corrente);

- Aparelhos extintores (colocação, desobstrução, difusor, punho, mangueira, gatilho, grampo de segurança, lacre, suporte, etiqueta e pressão);

- Vãos de corredores e áreas de circulação, indicando obstruções;

- Equipamentos preventivos e de combate a incêndio;

- Riscos de incêndio das instalações das copas;

- Iluminação das escadas e corredores;

- Qualquer fator anormal de risco nos andares onde se encontram as garagens subterrâneas, depósito de lixo e casa de máquinas.

5.1.1.15 	Elaborar, implementar e propor alterações, quando necessário, ao Plano de Prevenção contra Incêndio e Pânico (PPCI).

5.1.1.16 	Treinar a população para o abandono da edificação quanto aos procedimentos a serem adotados em caso de emergência, por meio de exercícios simulados, palestras, estágios, cursos etc.

5.1.1.17 	Elaborar relatório das atividades prestadas apontando as irregularidades encontradas nos sistemas de proteção contra incêndio e pânico, riscos identificados, emergências atendidas, exercícios simulados, treinamentos e etc.

5.1.2.	AÇÕES DE EMERGÊNCIA

5.1.2.1 	Identificar a situação de emergência.

5.1.2.2 	Auxiliar no abandono da população da edificação adotando as técnicas de abandono de área, em conformidade com o PPCI.

5.1.2.3 	Acionar imediatamente o CBMDF, independentemente de análise de situação.

5.1.2.4 	Verificar a transmissão do alarme aos ocupantes das edificações.

5.1.2.5 	Combater os incêndios em sua fase inicial, de forma que possam ser controlados por meio de extintores ou mangueiras de incêndio da própria edificação e onde não haja a necessidade de uso de equipamentos de proteção individuais específicos (equipamentos autônomos de proteção respiratória, capas de aproximação etc.).

5.1.2.6. 	Atuar no controle de pânico;

5.1.2.7. 	Promover o atendimento de primeiros socorros e a remoção de pessoas acidentadas ou acometidas de mal súbito sob a orientação do Serviço Médico da CGU-PR.

5.1.2.8. 	Realizar a retirada de materiais para reduzir as perdas patrimoniais devido a sinistros, quando autorizado pelo supervisor de segurança;

5.1.2.9. 	Estar sempre em condições de auxiliar o CBMDF no sentido de fornecer dados gerais sobre o sinistro, bem como promover o rápido e fácil acesso a todas as partes da edificação.

5.1.2.10. 	Interromper o fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo, quando não for possível fazê-lo por meio de funcionário da empresa de manutenção responsável.

5.1.2.11. 	Desligar os alarmes de incêndio depois de atendida a ocorrência.

5.1.2.12. 	Em caso de ocorrência de sinistro, inspecionar os elevadores para saber se há pessoas presas, providenciando as medidas para salvamento delas.