SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO

EDITAL Nº. 51/2017

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BENS PARTICIPAÇÃO MISTA MOSSORÓ/RN – SETEMBRO DE 2017

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO Nº: 23091.005421/2017-15

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 51/2017 - SRP

OBJETO: Registro de Preços com vista à aquisição de agitador, mesa, manta, banho, chapa, forno, capela, estufa, incubadora, dispensador, micropipeta e pipetador para atender as necessidades e demandas da Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO “POR ITEM”

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/10/2017

HORÁRIO: às 09 horas

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br

ÍNDICE

| PREÂMBULO |  |
| --- | --- |
| SEÇÃO I ....................................... | DO OBJETO |
| SEÇÃO II....................................... | DO ORGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES |
| SEÇÃO III ..................................... | DA ADESÃO À ATA DE REGISTROS DE PREÇOS |
| SEÇÃO IV..................................... | DO CREDENCIAMENTO |
| SEÇÃO V .................................... | DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO |
| SEÇÃO VI ................................... | DO ENVIO DA PROPOSTA |
| SEÇÃO VII ................................... | DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES |
| SEÇÃO VIII .................................. | DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA |
| SEÇÃO IX .................................... | DA HABILITAÇÃO |
| SEÇÃO X ..................................... | DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA |
| SEÇÃO XI .................................... | DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA |
| SEÇÃO XII ................................... | DOS RECURSOS |
| SEÇÃO XIII .................................. | DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO |
| SEÇÃO XIV ................................. | DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |
| SEÇÃO XV ................................. | DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE |
| SEÇÃO XVI.................................. | DO PREÇO |
| SEÇÃO XVII................................. | DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO |
| SEÇÃO XVIII................................ | DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA |
| SEÇÃO XIX.................................. | DO PAGAMENTO |
| SEÇÃO XX................................... | DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA |
| SEÇÃO XXI.................................. | DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |
| SEÇÃO XXII................................. | DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO |
| SEÇÃO XXIII................................ | DAS DISPOSIÇÕES GERAIS |

PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2017

(Processo Administrativo n.°23091.005421/2017-15)

PREÂMBULO

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA, sediada na Avenida Francisco Mota, 572, Costa e Silva - Mossoró/RN| CEP: 59.625-900,mediante o Pregoeiro designado pela Portaria 0326/2017, de 22 de maio de 2017,realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, dotipo MENOR PREÇO “POR ITEM”, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 11/10/2017

Horário: 09:00 horas (Horário oficial de Brasília/DF)

Local:Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventualaquisição de agitador, mesa, manta, banho, chapa, forno, capela, estufa, incubadora, dispensador, micropipeta e pipetador, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será dividida em itens, conforme Relatório dos materiais a serem licitados (Anexo II), facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

- DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

  - O órgão gerenciador será a Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA

  - São participantes os seguintes órgãos:

    - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAÍ (UASG 158398);

    - INST. FED. CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (UASG 158740);

    - INST. FED. DO R. G. DO NORTE/CAMPUS MACAU (UASG 158375);

    - MEC/UF-CENTRO DE CIEN. EXAT. DA NATUREZA/PB (UASG 153068);

    - INST. FED. DO R. G. DO NORTE/CAMPUS MOSSORÓ (UASG 158365).

  - É obrigatório ao licitante ofertar, nos itens em que desejar participar, o somatório dos quantitativos solicitados pelo órgão gerenciador e pelo órgão participante, sob pena de desclassificação da proposta.

- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº. 8.666, de 1993 e no Decreto nº. 7.892, de 2013.

  - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

  - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

  - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

  - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

  - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

    - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

- DO CREDENCIAMENTO

  - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

  - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

- DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

  - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

    - Em relação aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte.

    - Para os itens relacionados acima (5.2.1.), será priorizada a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas preferencialmente no Município de Mossoró, seguida das empresas sediadas no Estado do Rio Grande do Norte, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, conforme estabelecido no art. 48, § 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

    - Em relação aos itens 21, 27, 28, 32, 48, 58 e 67, poderão concorrer todas as demais espécies de empresas, inclusive as mencionadas no subitem 5.2.1.

  - Não poderão participar desta licitação interessados:

    - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

    - que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

    - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

  - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

    - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

      - nos itens exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

      - nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

    - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

    - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

    - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

    - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

- DO ENVIO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - valor unitário;

    - a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item;

      - em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item.

    - Marca;

    - Fabricante;

    - Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

- DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado pelo valor (unitário) do item.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).

    - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

    - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

  - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

    - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

  - Em relação aos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

    - Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

    - Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

    - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

    - Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

  - Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

    - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

  - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço manifestamente inexequível.

  - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

  - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

    - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

      - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes defindo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

      - Não será solicitada amostra neste certame. A correção na especificação dos produtos, bem como sua qualidade, será verificada a cada contratação/fornecimento dos itens.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará aproposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

    - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

  - Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

- DA HABILITAÇÃO

  - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

    - SICAF;

    - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

    - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

    - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

  - O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43, III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

    - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

    - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas a 02 (dois) dias úteis, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

  - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes:

  - Habilitação jurídica:

    - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

    - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

    - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

    - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

    - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

    - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

    - No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

    - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

    - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

  - Regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

    - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

    - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

    - casoo fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

    - caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

  - Em relação aos itens 21, 27, 28, 32, 48, 58 e 67, os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 2010 deverão apresentar a seguinte documentação:

    - certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

    - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

      - No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº. 8.538, de 2015);

      - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

    - A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

| LG = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| SG = | Ativo Total |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| LC = | Ativo Circulante |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante |

    - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.

  - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

    - Comprovação de aptidão compatível com o objeto desta licitação por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

  - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

  - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas a (02) dois dias, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.

    - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

    - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

  - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

  - A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

- DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas a 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

    - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

    - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

- DOS RECURSOS

  - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

  - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

    - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

    - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

    - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

  - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidadepara a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

  - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

    - Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

- DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

  - Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 mesescontados da data da homologação do resultado da licitação, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

  - Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.

    - A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

    - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidadepara a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

  - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.

  - Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “online” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

    - Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

- DO PREÇO

  - Os preços são fixos e irreajustáveis.

  - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

  - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio da emissão de nota de empenho de despesa, conforme disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do art. 15, do Decreto nº 7.892, de 2013.

    - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

  - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimentoe o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 365 |  |

- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

    - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

  - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

  - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatárioque:

    - não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

    - apresentardocumentação falsa;

    - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - não mantiver a proposta;

    - cometer fraude fiscal;

    - comportar-se de modo inidôneo.

  - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

  - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

    - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

  - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

    - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao@ufersa.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Francisco Mota, 572 - Costa e Silva, Mossoró/RN, CEP: 59.625-900 (Prédio Administrativo – Divisão de Licitação).

  - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site www.comprasgovernamentais.gov.br, e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo I) e no Relatório dos materiais a serem licitados (Anexo II), o licitante deverá obedecer a estes.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Francisco Mota, 572 - Costa e Silva, Mossoró/RN (Prédio Administrativo – Divisão de Licitação), nos dias úteis, no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I – Termo de Referência;

    - ANEXO II – Relatório dos Materiais a Serem Licitados;

    - ANEXO III – Ata de Registro de Preços.

Mossoró/RN , ......... de ................................. de 2017

_____________________________________________

Assinatura da autoridade competente

ANEXO I

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO SRP Nº ___/2017

(Processo Administrativo n° 23091.005421/2017-15)

###### TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 54/2017

- DO OBJETO

  - Registro de Preços para aquisição de agitador, mesa, manta, banho, chapa, forno, capela, estufa, incubadora, dispensador, micropipeta e pipetador, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas no relatório dos materiais a serem licitados (anexo II).

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O presente pregão tem por objeto a aquisição dosequipamentos laboratoriais: agitador, mesa, manta, banho, chapa, forno, capela, estufa, incubadora, dispensador, micropipeta e pipetador; visando atender as necessidades e demandas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA.

Os itens descritos no Relatório dos materiais a serem licitados, anexo II, são necessários para propiciar a realização de aulas práticas nos laboratórios da instituição, visando desenvolver as habilidades técnicas dos alunos. Além disto, os equipamentos serão utilizados para a manutenção dos laboratórios e proteção à saúde dos docentes, técnicos e discentes que fazem uso destes espaços. Também poderão auxiliar na produção de pesquisas de iniciação científica, mestrado, doutorado, desenvolvimento de TCC’s, nas atividades e rotinas laboratoriais.

As justificações referentes à necessidade da aquisição dos materiais, da quantidade a ser adquirida e aos prejuízos ocasionados pela não aquisição estão discriminadas em campos específicos nas requisições feitas pelos solicitantes. Ademais, a justificativa referente à necessidade da contratação feita pela Pró-Reitoria de Administração também se encontra nos autos do processo.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Os bens a serem adquiridos possuem natureza de serviços comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

  - A estimativa de custo do objeto licitado é de R$ 2.244.917,10 (dois milhões, duzentos e quarenta equatro mil, novecentos e dezessete reais e dez centavos). Os valores estimados servirão apenas de subsídios às empresas licitantes para formulação de suas propostas. Portanto, não deverá constituir qualquer compromisso futuro para com a Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA.

- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

  - O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho, no seguinte endereço da UFERSA: Avenida Francisco Mota, 572, Bairro Costa e Silva - Mossoró/RN | CEP: 59.625-900.

  - Para os órgãos participantes, a entrega dos itens, em caso de aquisição deverá ser realizada no endereço de cada órgão, a saber:

-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAÍ (UASG 158398) – Rua José Felipe “Tequinha”, nº 1400, Jardim das Nações, Paranavaí/PR, CEP: 87703-630;

- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO/CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (UASG 158740) – Rua Dr. Murback, S/N, Centro, Santa Maria da Boa Vista/PE, CEP: 56380-000;

- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE/CAMPUS MACAU (UASG 158375) – Rua das Margaridas, nº 300, Conjunto Cohab, Macau/RN, CEP: 59500-000;

- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/ CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA (UASG 153068) – Campus I, Cidade Universitária, CEP: 58059-900;

- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE/CAMPUS MOSSORÓ (UASG 158365) – Rua Raimundo Fimino de Oliveira, nº 400-A, Conjunto UlrickGraff, Mossoró/RN, CEP: 59628-330.

  - Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - São obrigações da Contratante:

    - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

    - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

    - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

    - efetuar o pagamento à Contratadano valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

  - A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

    - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990);

    - substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

    - comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67, da Lei nº. 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei nº. 8.666, de 1993.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº. 8.666, de 1993 e da Lei nº. 10.520, de 2002, a Contratada que:

    - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - fraudar na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo;

    - cometer fraude fiscal;

    - não mantiver a proposta.

  - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

    - multa moratória de 0,1% ( um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento);

    - multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

    - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

    - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

    - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº. 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº. 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

- DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO

  - Unidade responsável: Setor de Compras - SECOMP

  - Responsável pela elaboração: ANDRESSA PAMELLA DE SENA SILVA.

Termo finalizado em 21 de agosto de 2017.

___________________________________________

Assinatura do responsável pela elaboração

- DA APROVAÇÃO DO TERMO

_______________________________________

Anakléa Melo Silveira da Cruz Costa

Pró-Reitora de Administração

Portaria UFERSA/GAB 0636/2016

Mossoró-RN, 21 de agosto de 2017.

ANEXO II

## RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

| Licitação: | 23091.005421/2017-15 - PR 535/2017 - UFERSA |
| --- | --- |
| Gestora: | 1100 - UFERSA |
| Assunto: | AQUISIÇÃO DE AGITADOR, MESA, MANTA, BANHO, CHAPA, FORNO, CAPELA, ESTUFA, INCUBADORA, DISPENSADOR, MICROPIPETA E PIPETADOR. |
| Tipo: | MATERIAIS |
| Status: | SETOR DE COMPRAS - EM PREPARAÇÃO |

| LISTA DOS MATERIAIS |
| --- |
| Item | Especificação do Material | Unid. | Quant. Interna | Quant. Externa | Quant. Total |
| NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO |
| 1 | 520800000794 | AGITADOR DE PENEIRAS - PENEIRAS Ø 8 X 1" OU Ø 8 X 2" | UNIDADE | 4 | 1 | 5 |
|  | Características Gerais: Agitador de peneiras; Construído em aço; Para análises granulométricas; Provido de timer de 30 minutos e regulador da intensidade da vibração; frequência: constante a 3600 VPM; Timer: Eletromecânico 60 minutos; Voltagem: 220 volts – 60 Hz; Potenciômetro: para se aumentar ou diminuir a intensidade das vibrações; Capacidade: seis peneiras ø 8 x 2", mais tampa e fundo ou 17 peneiras ø 8 x 1", mais tampa e fundo; Dimensões aproximadas: 29 x 29 x 71 cm; Peso aproximado: 27 kg. Obs: Não acompanha peneiras. CATMAT: 419764. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 4 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
| 2 | 520800000135 | AGITADOR DE PENEIRAS ELETROMAGNÉTICO - 6 PENEIRAS | UNIDADE | 3 | 1 | 4 |
|  | Características Gerais: agitador eletromagnético, com capacidade para 6 peneiras granulométricas redondas aro rígido em latão ou aço inox com 8, 5 ou 3"de diâmetro x 1 ou 2" de altura, conforme normas ABNT/ASTM/Tyler nas malhas, 220 V (regulagem automática) com reostato para controle de intensidade das vibrações e timer para desligar o aparelho automaticamente em até 30 minutos, com escala de minuto em minuto. Dimensões aproximadas: 56 x 31 x 24 cm. Acompanha: tampa, fundo e 6 peneiras de: 2mm, 1mm, 500 micron, 250 micron, 125 micron, 53 micron. CATMAT: 419764. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
| 3 | 520800000273 | AGITADOR DE TUBOS VORTEX- TUBOS DE 30MM | UNIDADE | 3 | 7 | 10 |
|  | Características Gerais: Agitador de tubos; Motor: corrente contínua mínima de 3.800 RPM. Controlador de velocidade: eletrônico. Leitura do RPM: Digital. Capacidade de agitação: para tubos de ensaio de ø 30 mm, tubos de centrífugas, cubetas de colorímetros ou espectrofotômetros, pequenos frascos reagentes, frascosErlenmeyer e balões volumétricos. Modo da agitação: contínuo ou por pressão em seu receptáculo. Gabinete: chapas de ferro e/ou alumínio. Voltagem: 220 V. Dimensões aproximadas 145 x 160 x 130 mm (L x P x A). Aplicação: equipamento utilizado para homogeneização de diferentes materiais patológicos. Manual de instruções em português e garantia mínima de 01 ano. Similar a marca Phoenix - modelo AP.56. CATMAT: 422663. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 2 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 1 |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 3 |
| 4 | 520800000724 | AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX - TUBOS DE 0,5 A 2 ML | UNIDADE | 3 | 15 | 18 |
|  | Características Gerais: Agitador de tubos, tipo vortex próprio para agitação e homogeneização de uma ampla variedade de amostras em microtubos (com volumes de 0,5, 1,5 e 2,0 ml), tubos de ensaio, tubos tipo falcon (com volumes de 15 a 50 ml), microplacas ou frascos (com volumes até 250 ml); estrutura externa em laminado a frio e estrutura interna em alumínio, com base com pés de borracha para evitar deslizamento sobre a bancada; com rotação variável de no mínimo 0 a 2850 RPM; diâmetro da plataforma de aproximadamente 5,5 cm, dimensões aproximadas (L x C x A): 17,5 x 19,5 x 14,5 cm; movimento rotativo circular; com ajuste de operação para modo contínuo ou periódico; 220-230 V; acompanhando plataforma de agitação de tubos em geral; possibilidade de troca da plataforma. CATMAT: 413069. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 5 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 6 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 2 |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 2 |
| 5 | 520800000583 | AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX - TUBOS DE 1,5 A 50 ML | UNIDADE | 17 | 16 | 33 |
|  | Características Gerais: agitador tipo vortex próprio para a homogenização de volumes de amostras contidos em microtubos de 1,5 a tubos de 50 ml; gabinete em plástico ABS e base em ferro fundido; modo de operação contínuo ou através de toque (pulso); mecanismo de agitação de alta resistência; pés de borracha para fixação na bancada do laboratório; velocidade fixa: 2800 RPM; consumo: 60 W; voltagem: 220 V ou bivolt, dimensões aproximadas: 100 x 125 x 125 mm (L x P x A), peso aproximado: 4 kg. Acompanha 01 agitador de tubos tipo “Vortex” (velocidade fixa), 01 cabo de força e 01 manual de instruções em língua portuguesa. Similar ao modelo Agitador de Tubos tipo Vortex modelo VTX-F- 100 da marca Biomixer. CATMAT: 422663. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 17 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 10 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 2 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 3 |
| 6 | 520800000688 | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - 10 L | UNIDADE | 13 | 12 | 25 |
|  | Características Gerais: Agitador magnético com aquecimento. Faixa de velocidade: 100 a no mínimo 1800 RPM. Controle de velocidade: eletrônico. Superfície da placa aquecedora: alumínio fundido escovado. Temperatura máxima (placa): 360 °C. Potência: 550 W, no mínimo. Motor: indução. Controle de temperatura: analógico, com variador eletrônico. Volume agitável: 50 a 10.000 ml. Dimensões da placa: 170 x 170 mm, ou diâmetro de 18 cm. Dimensões (LxPxA): 230 x 180 x 110 mm. Alimentação: 220 V, 60/50 Hz. Peso: 3 kg. Estrutura, construída em gabinete de aço carbono, com pintura eletrostática em epóxi branco é resistente a agressões químicas, enquanto que a plataforma, construída em alumínio escovado. Equipado com uma chave liga/desliga lateral e painel de comandos frontal em policarbonato, com knobs de ajustes individuais independentes para agitação e aquecimento e duas lâmpadas sinalizadoras (piloto) de funcionamento, uma para cada função. Possui manual de instruções em português. CATMAT: 408755. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 13 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 4 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 6 |
| 7 | 520800000789 | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - 15 L | UNIDADE | 4 | 3 | 7 |
|  | Características Gerais: Agitador magnético com aquecimento até 325 °C, no mínimo; com controle eletrônico de velocidade; velocidade de agitação ate 1200 RPM; capacidade de agitação até 15 litros; prato em alumínio com revestimento e pintura epóxi; resistente a ataques ácidos e básicos; diâmetro do prato de agitação, aproximadamente: 155 mm; altura total aproximada: 115 mm; recoberto com pintura antiácida; motor tipo PCM; voltagem 220 V; potência: 630 W. CATMAT: 408751. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 4 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 1 |
| 8 | 520800000147 | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - 5 L | UNIDADE | 5 | 15 | 20 |
|  | Características Gerais: Agitador magnético com aquecimento. Controle de velocidade e temperatura digital microprocessado com regulagem de 1 a 99% no display. Gabinete metálico construído em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletroestástica. Aquecimento através de pirocerâmica. Controle de temperatura: reostato eletrônico com intervalo mínimo de 50° a 300° C. Agitação variando de 100 a 2000 RPM. Plataforma (dimensões aproximadas): 180 x 180 mm (L x C). Potência de aquecimento: 50 W. Resistência/tampa: pirocerâmica com plataforma esmaltada e refletor em aço inox AISI 304. Capacidade de agitação mínima: 05 litros de líquido de baixa viscosidade. Tensão de alimentação: 220 V, altura aproximada: 130 mm, peso aproximado: 1,5 kg. Acompanha 01 barra magnética revestida de teflon, 02 fusíveis extras (mínimo), 01 borracha de aderência, 01 manual de instruções em língua portuguesa. CATMAT: 420815. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 5 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 5 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 4 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 6 |
| 9 | 520800001305 | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - NO MÍNIMO 20 L | UNIDADE | 9 | 2 | 11 |
|  | Características Gerais: Agitador magnético com aquecimento. Controle de velocidade e temperatura digital microprocessado com regulagem de 1 a 99% no display. Gabinete metálico constituído em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Aquecimento através de pirocerâmica. Controle de temperatura: reostato eletrônico com intervalo mínimo de 50° a 300° C. Agitação variando de 100 a 2000 RPM, no mínimo. Plataforma (dimensões mínimas aproximadas): 150 x 150 mm (L x C). Potência de aquecimento: 500 W. Resistência/tampa: pirocerâmica com plataforma esmaltada e refletor em aço inox AISI 304. Capacidade de agitação mínima: 20 litros de líquido de baixa viscosidade. Tensão de alimentação: 220 V, dimensões aproximadas: 210 x 240 x 130 mm (L x P x A), peso aproximado: 3 kg. Acompanha 01 barra magnética revestida de teflon, 02 fusíveis extras (mínimo), 01 borracha de aderência, 01 manual de instruções em língua portuguesa. Similar ao modelo TE 0851 da marca Tecnal. CATMAT: 422663. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 9 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
| 10 | 520800000690 | AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL SEM AQUECIMENTO - 5 L | UNIDADE | 6 | 7 | 13 |
|  | Características Gerais: Agitador magnético; rotação de 100 a no mínimo 1800 RPM; controle de rotação de forma digital micro processado PWM com regulagem de 1 a 99% no display; capacidade de agitação: ±100 ml a no mínimo 5000 ml de água; apresenta placa de inox escovado no mínimo de 100 x 100 mm ou diâmetro aproximado a 13 cm e gabinete em aço carbono com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática; potência: 50 W; tensão: 220 V; itens inclusos: 01 barra magnética (peixinho) revestida de teflon, 01 borracha de aderência, 02 fusíveis extra; manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses. Similar a marca Tecnal - modelo TE-080. CATMAT: 420815. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 6 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 3 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 4 |
| 11 | 520800000082 | AGITADOR MAGNÉTICO MULTIFUNCIONAL TIPO KLINE | UNIDADE | 3 | 1 | 4 |
|  | Características Gerais: agitador magnético multifuncional tipo kline; dimensões externas aproximadas: 270 x 350 x 170 mm; tensão: 220 V; timer: de 0 a 120 minutos; faixa de ajuste: de 40 a 240 RPM: mesa de agitação de aproximadamente 240 x 230 mm, apoiada sobre rolamento e revestida com borracha anti-derrapante; temperatura: 10 °C a 45 °C. CATMAT: 408751. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
| 12 | 520800000516 | AGITADOR MECÂNICO MÉDIO TORQUE - 6 L | UNIDADE | 3 | 4 | 7 |
|  | Características Gerais: Agitador mecânico médio torque, rotação: 100 A 2600 RPM, controle de rotação: eletrônico/analógico, motor: corrente contínua de 70 W, gabinete e caixa de controle em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; haste e hélice em aço inox 304, dimensão da haste 230 mm, capacidade de agitação: aproximadamente 5 Litros; viscosidade 10 cps. Tensão 220 V; Dimensões aproximadas (L x P x A): 350 x 360 x 585 mm; Manual de instrução e certificado de garantia. Similar ao modelo TE 139 da marca Tecnal. CATMAT: 413506. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 2 |
| 13 | 520800000559 | AGITADOR PARA A MISTURA DE FLUIDOS DE PERFURAÇÃO | UNIDADE | 2 | 6 | 8 |
|  | Características Gerais: agitador para a mistura de fluidos de perfuração - 1 Spindle; 230/50 V/Hz; 3Speeds; 14000, 21000; 23900 RPM; confeccionado em aço inoxidável; medidas mínimas de 230 x 400 x 35 mm; alimentação elétrica: 220 V; 60 Hz; no mínimo 03 velocidades de rotação (14000, 21000 e 23900 RPM); no mínimo 15 pontos de agitação; com copo de aço inox; volume de 1500 ml distanciados de 65 mm; volume mínimo de agitação 1500 ml; RPM mínimo de 1200; potência mínima de agitação de até 10 W; faixa operação 10 e 50 °C; conforme norma API 13A; Similar ao modelo Hamilton Beach Model HMD200; assistência técnica em território nacional e fornecimento de sobressalentes no mínimo para 5 anos. Garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação. CATMAT: 415319. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 2 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 4 |
| 14 | 5208000000437 | AGITADOR PARA ANÁLISE DE DISPERSÃO FÍSICA DO SOLO TIPO WAGNER | UNIDADE | 1 | 2 | 3 |
|  | Características Gerais: agitador para análise de dispersão física de Solo Tipo Wagner - Caixa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; Dimensões externas aproximadas (L x P x A): 500 x 800 x 700 mm; Capacidade para: 24 provas; - Suporte de fixação das amostras através de manípulos com ajuste para diversas alturas de frascos (Stolhman de 500 ml. e outros); - Bandejas de suporte da base do frasco e da tampa em aço inox 304, com molas para pressão para instalação em bancada; - Rotação orbital (360 graus) para garrafas de Stohlmann de 500 ml., ou outro tipo de vidraria (tem ajuste para diversos tamanhos, a partir do erlenmeyer de 250 ml.); - Motoredutor com motor de indução (sem escovas); - Variador da velocidade: conversor de freqüência; - Leitura da velocidade: digital; - Resolução de 1 RPM, precisão de +/- 2 RPM; - Controle da RPM: de 1 em 1 RPM; - Microprocessado, leitura digital, programável de 9 segundos a 999 horas; - Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug, NBR NM 243 e NBR 14136; - 220 Volts, 50/60 Hz; - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, RASTREÁVEL A RBC E INMETRO (NCM 84798290). CATMAT: 414347. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 1 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
| 15 | 520800000318 | APARELHO DIGESTOR E DESTILADOR DE KJELDAHL | UNIDADE | 4 | 3 | 7 |
|  | Características Gerais: aparelho digestor e destilador de Kjeldahl (proteínas) 6 provas 220 - com vidrarias: construído em chapa de aço inox, dimensões totais (L x P x A) no mínimo 830 x 400 x 800 mm, acomoda 6 provas simultâneas, registro esfera para entrada de água, resistência blindada, plataformas de aquecimento em alumínio, controle eletrônico da temperatura individual, com escala de referencia entre 1 a 10, temperatura máxima de 500 °C na plataforma, fixação dos condensadores por meio de pinças reguláveis, acompanha, no mínimo 6 balões de 1000 ml com uma boca, 6 condensadores, seis conexões com bola de Kjeldahl e junta esmerilhada macho 24/40 e 6 Erlemeyers de 500 ml refrigeração através de divisores de fluxo da água para cada uma das provas, cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. Tensão 220 V. CATMAT: 416815. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 4 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1 |
| 16 | 5208000001363 | AUTOCLAVE HORIZONTAL - 30 LT | UNIDADE | 3 | 4 | 7 |
|  | Características Gerais: Autoclave de bancada; Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático; Com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Não necessita de tubulação para drenagem de água; Operação automática que permite a seleção de diferentes ciclos; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Mais de 16 dispositivos de segurança; Capacidade: 30L; Peso: 36 Kg; Câmara: aço inox; Dimensões da câmara: 30 X 42,4 cm (diâmetro x comprimento); Potência 1400 W; Pressão de trabalho 1 kgf/cm²; Temperatura; padrão O.M.S até 121ºC; Tensão/Corrente nominal: 220 V / 5 A. CATMAT: 391053. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 1 |
| 17 | 520800000602 | AUTOCLAVE VERTICAL - 100 L | UNIDADE | 1 | 2 | 3 |
|  | Características Gerais: Capacidade para 100 litros; câmara simples; tampa em bronze fundido internamente estanhada e externamente polida; caldeira em chapa de aço inox aisi 304 - bitola 16 medindo aproximadamente 50cm x 70cm; cestos internos: três cestos em chapa de aço inox aisi 304 - bitola 26 - 38cm ø x 22cm altura. Válvula de segurança em bronze com sistema de contra-peso regulável. Manômetro e termômetro com escala de pressão máxima de trabalho capacitada para 1,5 kgf/cm2, correspondendo a 127°c. Gabinete em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura em epoxi. Manípulos reversíveis, de baquelite e elemento interno em latão. Resistências de niquel cromo blindadas com tubos de cobre cromados, potência de 4.000 watts, tensão: 220 volts. Painel com lâmpada indicadora de liga/desliga, chave seletora de calor e as. Manual em português. Escoamento total através de registro; ciclo operacional manual; chave: liga/desliga com três posições para regulagem do calor; abertura da tampa por intermédio de pedal; dimensões aproximadas (externas) do gabinete: l= 53 x p=57 x a=145 cm. Dimensões aproximadas internas: 40x80cm. Peso líquido aproximada: 100 kg. Similar a marca phoenix, modelo av-100. CATMAT: 434772. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 1 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 1 |
| 18 | 520800000711 | AUTOCLAVE VERTICAL - 75 L | UNIDADE | 1 | 1 | 2 |
|  | Características Gerais: câmara simples; capacidade aproximada: 75 litros; dimensões internas aproximadas: 40 cm diâmetro; 60 cm altura; medidas externas aproximadas: 53 cm largura; 57 cm comprimento; 120 cm altura; cesto interno (02): 38 cm de diâmetro; 22 cm de altura; tampa em bronze fundido, com sistema de abertura por intermédio de pedal; caldeira em aço inox AISI 304; válvula de segurança e controladora em bronze com sistema de peso e contra peso para regulagem da pressão; manômetro com duas escalas, sendo uma para temperatura (100 a 143 °C) e outra para pressão (0 a 3,0 kgf/cm); pressão máxima de trabalho: 1,5 kgf/cm, correspondendo a 127 °C; gabinete: parte superior em chapa de aço inox AISI 304 e laterais em chapa de aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura em epóxi; montado sobre quatro pés de borracha; manípulos de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão; resistências de níquel cromo, blindadas com tubos de cobre cromados; painel com lâmpada indicadora de liga/desliga e chave seletora de calor em três posições e as instruções de uso; escoamento para limpeza e drenagem total através de registro de esfera; peso liquido aproximado de 90 kg; potência: 4000 W; voltagem: 220 V. CATMAT: 389683. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 1 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
| 19 | 520800000644 | AUTOCLAVE VERTICAL 50 LITROS | UNIDADE | 3 | 1 | 4 |
|  | Características Gerais: autoclave vertical: capacidade interna de 50 litros; câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos; gabinete em chapa de aço com tratamento anti corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático; câmara de esterilização em aço inox AISI 304; tampa em bronze fundido, internamente estanhado e polido; vedação com perfil de silicone; válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra peso regulável; manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa; resistência tubular de imersão blindada; manômetro com escala de pressão e temperatura; pressão máxima de trabalho de 1,5 kg/cm2 que corresponde a 127 °C; painel com chave seletora de temperatura com 2 posições, e instrução de uso; cestos internos em aço inox AISI 304 (1 cesto); registro para drenagem e limpeza da câmara de esterilização; dimensões internas: diâmetro de 350 x 500 mm altura; dimensões externas: 460x 580x1.100 mm (AxLxP); potência de 3.000 W e tensão elétrica de 220 V; peso líquido: 58 kg; registro no Ministério da Saúde (ANVISA). CATMAT: 411615. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
| 20 | 520800000220 | BANHO HISTOLÓGICO - 2 L | UNIDADE | 1 | 4 | 5 |
|  | Características Gerais: equipamento construído em resina de alta resistência e alumínio; acabamento externo em pintura eletrostática a pó de alta resistência; cuba interna de aço com pintura na cor preta eletrostática a pó que proporciona uma excelente visualização dos cortes histológicos e alta resistência a oxidação; controle de temperatura através de termostato de alta precisão com variação de + ou - 1 °C; bordas largas com 50 mm de extensão proporcionando a acomodação e o pré-aquecimento de laminas; capacidade de até 2 litros de água; temperatura controlada através de termostato analógico ajustável de 20 °C até 120 °C; chave lig./desl. com indicador através de LED vermelho e fusível de segurança; voltagem 220 V. dimensões aproximadas: diâmetro externo 310 mm, diâmetro interno 200 mm, altura 80 mm. CATMAT: 430394. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 1 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 2 |
| 21 | 520800000072 | BANHO MARIA - 10 L - FAIXA DE TEMPERATURA -20 A +120°C | UNIDADE | 7 | 10 | 17 |
|  | Características Gerais: Banho ultratermostático digital microprocessado, estrutura externa e tanque em aço inox 304, parte interna sem soldas com cantos arredondados, alças para transporte, torneira de drenagem da água, função de aquecimento e resfriamento, faixa de temperatura entre -20 e + 120°c, utiliza sensor de temperatura tipo "pt100", encapsulado em aço inoxidável e inoxidável com sensibilidade de +-0,1°c, lar blindada, aquecimento por meio de resistência tubular blindada, resistência acionada por chave estática para não causar interferência na rede, bomba de circulação externa com vazão de aproximadamente 6 litros por minuto, no mínimo, capacidade do tanque de aproximadamente 10 litros, unidade de refrigeração hermética de 1/3 hp com ventilação e capacidade de resfriamento de 3000btu/hora, termostato de proteção da unidade hermética automática para trabalho. Dimensões externas aproximadas (C x L x P): 48 x 58 x 67 cm; 220 volts.similar ao modelo 214 m2 da Quimis. CATMAT: 427500. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 7 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 2 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 2 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 5 |
| 22 | 520800000142 | BANHO MARIA - 22 L | UNIDADE | 6 | 6 | 12 |
|  | Características Gerais: banho-maria sem circulação; controle de temperatura: microprocessado PID com indicação digital; cuba: inox AISI 304; dimensões externas mínimas (mm): 330 x 620 x 280; dimensões internas mínimas (mm): 298 x 498 x 150; estrutura em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; isolação em lã de vidro; sensor de temperatura: tipo “J”; temperatura de trabalho (°C) de aproximadamente 07 acima do ambiente a 100, sensibilidade de +/- 0,1; volume da cuba aproximado: 22 litros; alimentação: 220 V; Potência (W) mínima: 1.400; outros: nível constante. CATMAT: 239687. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 6 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 3 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 2 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 1 |
| 23 | 520800000970 | BANHO MARIA DIGITAL – CAPACIDADE DE 5 LITROS | UNIDADE | 3 | 2 | 5 |
|  | Características Gerais: Banho maria; Capacidade: 5 L; Seleção digital de temperatura; Material: construído em aço e tratado com pintura eletrostática; Dimensões Internas aproximadas(P x A x L): 140 x 150 x 300 mm; Dimensões Externas aproximadas (P x A x L): 200 x 230 x 335 mm; Precisão: ±0,1°C; Temperatura: desde 5 ºC acima da temperatura ambiente até 110 ºC; Sensor de alta precisão e exatidão; Mostradores digitais (display) para temperatura; teclado de membrana; isolação térmica e mangueira de drenagem. Tensão: 220 V. CATMAT: 414531. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
| 24 | 520800000835 | BANHO MARIA METABÓLICO DIGITAL - 28 L | UNIDADE | 3 | 1 | 4 |
|  | Características Gerais: banho-maria metabólico Dubnoff digital; aplicações laboratoriais que necessitem de agitação orbital oferecendo temperatura estável e uniforme; microprocessador com sistema PID para controle de temperatura com sensibilidade 0,1 °C e com sensor tipo PT 100; faixa de trabalho a partir de 5 °C acima do ambiente até 100 °C; controlador eletrônico para velocidade de agitação de 40 a 240 rpm; painel em policarbonato com indicação de funções. Montado em resistente caixa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático; possui cuba em aço inox estampado e polido (sem emendas ou soldas) com capacidade nominal de 28 litros; dimensão interna (LxPxA) de 500x300x200 mm; capacidade para Erlenmeyers: 28x25 ml ou 18x50 ml ou 8x125 ml ou 8x250 ml ou 6x500 ml ou 6x600 ml ou 2x1000 ml; plataforma em aço inox com dimensão (LxP) de 230x380 mm; alimentação em rede de 220 V (especificar), 1400 W, 60 Hz; acompanha uma bandeja para 18 Erlenmeyers de 50ml. CATMAT: 427500. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
| 25 | 520800000812 | BANHO ULTRASSÔNICO - 1,5 L | UNIDADE | 2 | 8 | 10 |
|  | Características Gerais: Banho ultrassônico. Com as seguintes características: aproximadamente 1,50 litros c/ aquecimento. Tensão de trabalho: 220 volts. Consumo sem aquecimento: 80va. Consumo com aquecimento: 800va. Freqüência: 50/60hz. Freqüênciaultra-sônica mínima: 25khz. Timer digital: 1 à 30 minutos. Controle de temperatura: 30 a 65°c, no mínimo. Tanque aço inox: 304 polimento interno. Gabinete em aço inox escovado. Painel de policarbonato. Teclado de membrana. Cesto: aço inox. Tampa: aço inox. Válvula de drenagem: 1/4". Capacidade útil aproximada de 1,50 litros. Dimensões externas aproximadas (C x L x A) 200 x 290 x 150 mm, dimensões internas da cuba aproximadas (C x L x A) 151 x 132 x 100 mm. CATMAT: 414934. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 2 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 2 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 3 |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1 |
| 26 | 520800000148 | CÂMARA INCUBADORA TIPO BOD - 334 L | UNIDADE | 3 | 5 | 8 |
|  | Características Gerais: Câmara incubadora tipo BOD (demanda biológica de oxigênio). Gabinete: internamente em plástico pré-moldado e externamente em chapa de aço tratada quimicamente e pintada. Isolamento térmico em poliuretano, inclusive na porta. Aquecimento através de resistência de fio cromo níquel. Temperatura: faixa de trabalho de aproximadamente 10 e 60ºC, com variação máxima de 1ºC, precisão da temperatura na câmara: +/- 0,05ºC, 01 controlador de temperatura digital microprocessado de 3,5 dígitos, PID, PT 100 (Classe B), com 02 set point de ajuste de segurança contra resfriamento e aquecimento, com desligamento automático, com sensibilidade de 0,1ºC e exatidão interna de +0,3ºC; Circulação de ar forçado quente e frio, no sentido vertical, proporcionando perfeita homogeneidade dentro da câmara e sem provocar vibrações. Reservatório de água para manter a umidade relativa. Termostato de proteção para sobre e subtemperatura. Deve acompanhar no mínimo 03 prateleiras em aço inox. Volume útil: aproximadamente 334 litros. Alimentação: 220 volts, 60 Hz; Potência mínima: 600 Watts. Dimensões internas aproximadas (L x P x A): 500 x 520 x 1400 mm .CATMAT: 415951. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 3 |
| 27 | 520800000376 | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES - 1150 X 650 X 1000 MM - 15 M3/ MIN | UNIDADE | 9 | 4 | 13 |
|  | Características Gerais: capela de exaustão; estrutura em fibra de vidro de 3 mm de espessura; dimensões aproximadas: 1150 (largura) x 650 (profundidade) x 1000 (altura) mm, dutos de exaustão em PVC com 100 mm diâmetro, Exaustor centrífugo com motor blindado com potência 1/6 CV, Caracol em fibra de vidro, capacidade de exaustão de 15 m3/min, potência 185 Watts, voltagem de 220 V monofásico, porta frontal em acrílico transparente com deslocamento vertical, lâmpada de iluminação interna, Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. CATMAT: 414950. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 9 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 2 |
| 28 | 520800000645 | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES - 1500 X 1300 X 700 MM - 60 M3/ MIN | UNIDADE | 2 | 11 | 13 |
|  | Características Gerais: capela de exaustão de gases; gabinete construído em fibra de vidro; dimensões aproximadas: 150 cm de frente, 130 cm de altura e 70 cm de profundidade; porta frontal em acrílico transparente com deslocamento vertical através de contra peso; sistema de exaustão em fibra de vidro com diâmetro de sucção e recalque de 200 mm, motor monofásico 220 V 1/2 CV, protegido contra gases; iluminação interna blindada; interruptores para iluminação; acionamento do exaustor e tensão 220 V; registro para água; registro para gás; cuba interna para descarte de líquidos; capacidade de exaustão 60 m3 por minuto. CATMAT: 424854. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 2 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 5 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 2 |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 3 |
| 29 | 520800000519 | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES COM MOTOR E PORTA DE VIDRO - 800 X 580 X 1210 MM - 10 M3/ MIN | UNIDADE | 3 | 2 | 5 |
|  | Características Gerais: capela de exaustão de gases com motor - porta de vidro - dimensões externas 80 x 58 x 121 cm - centrífugo FS30 (1/30CV - no mínimo 1550 RPM) – bivolt. Estrutura: fibra de vidro 3mm. Dimensões aproximadas: dimensões externas aproximadas (L x P x A): 80 x 58 x 121 cm. (com motor). Capacidade de exaustão: 10 m³/min. Tensão: 220 V; Manual de instruções com termo de garantia. CATMAT: 414949. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
| 30 | 5208000001364 | CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS | UNIDADE | 3 | 3 | 6 |
|  | Características Gerais: Centrífuga de alimentos; Capacidade de 2 litros por vez; np mínimo 1 velocidade; Possui Jarra removível; Possui Peneira; Possui Porta fio; Funções Preparar Sucos; Alimentação: Energia Elétrica; Voltagem 220 V; Potência: 700 W; Consumo: 0,7 Kw/h; Dimensões aproximadas do produto - (A x L x P) 43,5 x 23,5 x 23,5 cm; Peso aproximado do produto: 3,5 kg; Corpo em alumínio; Garantia do fornecedor: 24 meses; Similar ao Modelo RI1863/01/ RI1863/00 da marca Philips Walita. CATMAT: 219498. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 2 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
| 31 | 5208000001439 | CENTRÍFUGA DE BANCADA - COM 8 TUBOS DE 15ML | UNIDADE | 3 | 0 | 3 |
|  | Características Gerais: Centrífuga para 8 tubos de 15 ml; Dimensões: 40 cm (largura) x 28 cm (Altura), Carcaça injetada em plástico; com proteção interna em aço inox; Pés de borracha aderentes; Dispositivo de desligamento do motor ao abrir a tampa; Porta tubos em plástico; sendo: 8 tubos de 15 ml ; FCR máximo: 2.200 x G; Controlador eletrônico da velocidade microprocessado; Painel com knob de regulagem de velocidade e chave liga/desliga; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; Possuir cadastro na ANVISA. Manual de instruções. 220 v. Similar ao modelo Q222T216. CATMAT: 89346. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
| 32 | 520800000585 | CENTRIFUGA DE BANCADA MICROPROCESSADA REFRIGERADA - 24 MICROTUBOS DE 1,5/2 ML | UNIDADE | 3 | 2 | 5 |
|  | Características Gerais: Centrífuga de bancada; aplicações: centrifugação e sedimentação de pequenos volumes de amostras que requeiram temperatura refrigerada, utilizada em biologia molecular (extração de DNA/RNA, lise de células sanguíneas, etc.), biotecnologia, genética, bioquímica, hematologia, análises clínicas, virologia, microbiologia, imunoprecipitação, separação de gradientes; características do produto: centrífuga de bancada digital programável; controle digital micro processado; moldado em plástico; Rotor de ângulo fixo autoclavável com tampa, com capacidade para 24 micro tubos de 1,5/2,0 ml; tampa com trava dupla; Motor por indução, sem escova; Painel de toque e display em LCD que exibe os valores programados; botão de ajuste dos parâmetros (velocidade, tempo e temperatura); Controle eletrônico da velocidade expresso em RPM (rotações por minuto) ou em RCF (força centrífuga relativa); ajuste da velocidade entre 200 até 15.000 RPM; tempo de operação que pode ser ajustado entre 30 segundos a 99 minutos; alarmes sonoros que indicam quando a centrífuga é ligada e o término do processo centrifugação; circulação de ar para refrigeração do motor; desligamento automático em caso de desbalanceamento do rotor; mensagem de erro que indica desbalanceamento do motor; trava automática da tampa como motor em funcionamento; sistema de segurança contra excesso de velocidade e temperatura; dispositivo de abertura manual da tampa em caso de falta de energia; base com pés de borracha antiderrapante; Especificações técnicas: incremento: 10 RPM; força centrífuga (RCF): 21.380 xg; faixa de temperatura: -20 °C a 40 °C; nível de ruído: 56 dB (na velocidade máxima); tensão e freqüência: 220 V, 50/60 Hz; dimensões (LxPxA): 33,8x58,0x32,4 cm; peso aproximado: 30 kg. Equipamento fornecido: 01 unidade principal; 01 rotor de ângulo fixo com capacidade para 24 microtubos de 1,5/2,0ml; 01 cabo de força; 01 manual de operação em português. Similar a marca SPINLAB, modelo SL-5GR. CATMAT: 89346. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
| 33 | 520800000521 | CENTRÍFUGA PARA 16 TUBOS DE 15 ML | UNIDADE | 4 | 1 | 5 |
|  | Características Gerais: Centrífuga para 16 tubos de 15 mL; Dimensão externa 43 x 37 x 30 cm, Gabinete metálico em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Pés de borracha aderentes; Motor flutuante fixado em suporte antivibratório; Freio elétrico com parada em menos de 10 segundos após acionamento; Dispositivo de desligamento do motor ao abrir a tampa; Cruzeta horizontal em alumínio; Caçapas porta tubos em plástico; sendo: 16 tubos de 16 mm x 115 mm para até 15 mL . Velocidade máxima: 3400 rpm; Controlador eletrônico da velocidade; Painel com knob de regulagem de velocidade e chave liga/desliga; Dimensões: 26 x 37 x 41 cm. Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; Possuir cadastro na ANVISA. Manual de instruções. 220v. Similar ao modelo Q222T216. CATMAT: 89346. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 4 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1 |
| 34 | 520800000614 | CENTRÍFUGA PARA HEMATÓCRITOS - ROTOR ANGULO FIXO CAP. 24X2,2 ML | UNIDADE | 1 | 1 | 2 |
|  | Características Gerais: Centrífuga para hematócritos com velocidade de até 14.000 RPM; RCF máximo: 14,243 g; capacidade: 24 x 2.2 ml; 3 etapas de aceleração; 3 etapas de frenagem; 9 programas; Possui função de pulso; timer: 1-99 minutos; display: digital LED ± 10 RPM; Medidas mínimas aproximadas (L x P x A): 220 mm x 270 mm x 180 mm; Peso aproximado: 5 kg; voltagem: 220 V – 60 Hz; 3 taxas de aceleração e travagem; possui sistema de travamento da tampa; rotor em alumínio usinado, suporta até 24 microtubos por corrida. Similar ao modelo Mse-Micro Centaur-Plus. CATMAT: 89346. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 1 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
| 35 | 520800000606 | CHAPA AQUECEDORA DIGITAL - 2000 W | UNIDADE | 3 | 9 | 12 |
|  | Características Gerais: Chapa aquecedora digital; Temperatura máxima na superfície da placa de aço inox ou alumínio escovado de aproximadamente 300 °C; Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso; Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático; Dimensões aproximadas da plataforma (L x P): 400 x 300 mm; Dimensões aproximadas do equipamento (L x P x A): 420 x 340 x 210 mm; Possui fusível de segurança e sensor de temperatura; Alimentação em rede de ou 220 V, 50/60 Hz; Potência aproximada de 2.000 W; cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136. CATMAT: 150110. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 3 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 4 |
| 36 | 520800000592 | CHAPA AQUECEDORA EM AÇO | UNIDADE | 6 | 12 | 18 |
|  | Características Gerais: Chapa aquecedora; Potência de aquecimento ajustável por um variador eletrônico; Aquecimento o líquido através da emissão de raios ultravioleta; Superfície de aquecimento em alumínio escovado; Gabinete em aço SAE 1020; Com tratamento anti-corrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó; Defletores de calor em aço inox AISI 304; Painel de funções frontal em policarbonato, com lâmpada indicadora de função e chave de comando; Faixa de temperatura da superfície: ambiente a 320 °C; Controle de aquecimento: reostato eletrônico; Dimensões aproximadas ( L x P x A): 165 x 150 x 185 mm; Tensão: 220 V; Frequência: 60 Hz; Peso aproximado: 3,4 kg. CATMAT: 150110. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 6 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 10 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 2 |
| 37 | 520800000936 | DESTILADOR ÁGUA TIPO PILSEN - 10 L/H | UNIDADE | 5 | 17 | 22 |
|  | Características Gerais: destilador de água tipo Pilsen; produz água com pureza abaixo de 4microssiemens; caldeira em aço inox; coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada; confeccionada em aço inox 304 e materiais inertes; nível constante de alimentação da caldeira; cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar e ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; Resistência tubular blindada; na falta de água evita escape de vapores; rendimento de 10 L/h; consumo de água aproximado por hora: 240 L, Voltagem: 220 V, Tensão: 7000 W. Dimensões externas aproximadas: 280 x 440 x 1000 mm (C x L x A); Peso aproximado: 12 kg. Garantia mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo Q341-210 da marca Quimis. CATMAT: 43630. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 5 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 5 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 4 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 4 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 3 |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1 |
| 38 | 520800000195 | DESTILADOR DE ÁGUA - 5 L/H | UNIDADE | 4 | 6 | 10 |
|  | Características Gerais: Destilador de água. Construído em aço inox; Segurança: Na ausência de água, desligamento automático .Limpeza: Sistema de vedação da caldeira sem utilização de parafusos,que proporciona praticidade na desmontagem. Rendimento: 5 L/h. Condutividade: Até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). Consumo aproximado: 50L/h. Dimensões aproximadas (L x C x A): 390 x 270 x 640 mm. Potência aproximada: 4000 Watts. Tensão: 220 Volts. Similar ao modelo Q341V28, da marca Quimis. CATMAT: 43630. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 4 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 3 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 3 |
| 39 | 520800000655 | DESTILADOR DE PROTEÍNA KJELDAHL SEMI-AUTOMÁTICO | UNIDADE | 6 | 3 | 9 |
|  | Características Gerais: Destilador de Kjeldahlsemi-automático; 220 V – 1500 W; Dimensões externas aproximadas: 41 x 43 x 70 cm (C x L x A); Com aplicações específicas nas determinações de proteína contida nas amostras digeridas de grãos, rações, solos, águas em geral, dedicado aos volumes macro, semi-micro e micro; Destilação com enchimento semi-automático da caldeira geradora de vapor, sistema de indicação visual de nível e drenagem semi-automática; depósito de NaOH com capacidade para 100 ml com escala graduada; Construído em aço inox 304; a destilação é executada no mesmo tubo onde foi feita a digestão aceitando tubos de digestão/destilação de 25 mm de diâmetro com 250 mm de altura ou de 50 mm de diâmetro com 250 mm de altura; Produção do vapor por meio de resistência tubular blindada; Caldeira de produção do vapor com capacidade de 2000 ml em vidro reforçado, com enchimento automático; nível da caldeira com visor frontal e saída de descompressão do sistema através de tubos de silicone; vapor final conduzido através de dutos de resina antiaderente (PTFE); sistema de segurança da caldeira através de termostatos; sistema de fixação do tubo de digestão/destilação através de macaco elevatório; suporte para o frasco Erlenmeyer receptor do destilado; Protetor móvel de segurança do tubo de destilação em acrílico; painel frontal com comandos das válvulas, aquecimento e iluminação; cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, deve atender a norma ABNT NBR 14136. Garantia mínima de 1 ano. Acompanha manual de instruções. CATMAT: 412405. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 6 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 2 |
| 40 | 520800000819 | DESTILADOR PARA ÓLEOS - 2000 ML | UNIDADE | 1 | 2 | 3 |
|  | Características Gerais: Destilador para óleos essenciais tipo Clevenger; Construído em aço inox polido; Base aquecedora em inox AISI 304. Acompanha vidraria em borossilicato: balão de 2000 ml, tubo de passagem com retorno de água para caldeira, 2 condensadores retos tipo Liebig, válvula stop flow e tampa; com aquecimento através de resistência em manta infravermelha; com isolamento em fibra cerâmica; com variador eletrônico analógico; com sistema de fixação: grampos, hastes e manípulos; com cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra; Dimensões mínimas aproximadas (L x P x A): 360 x 260 x 280 mm; Com alimentação 220 V, potência 1000 W. CATMAT: 253497. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 1 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
| 41 | 5208000001475 | DISPENSADOR ANALÓGICO VARIÁVEL , 0,5 A 5,0 ML | UNIDADE | 4 | 1 | 5 |
|  | Características Gerais: Dispensador analógico variável, 0,5 a 5,0 ml (mililitros), para soluções ácidas e básicas agressivas, incluindo ácidos concentrados como H3PO4, H2SO4, bases como naoh, KOH, soluções salinas, assim como muitos solventes orgânicos. Apresentando rosca padrão de 45 mm; Deve ter válvula de recirculação. O bloco de válvulas pode girar 360° para que o rótulo do frasco fique sempre visível para o usuário; Tubo de enchimento telescópico ajustável a diferentes tamanhos de frascos. Válvula de enchimento substituível; Autoclavável a 121 °C; Um indicador deve mostrar automaticamente a alteração do ajuste de fábrica. Similar ao “Dispensette III, analógico-variável”, 0,5 a 5,0 ml da marca Brand, código 4700 131. CATMAT: 113263. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 4 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
| 42 | 5208000001476 | DISPENSADOR DIGITAL - 5 A 50 ML | UNIDADE | 2 | 1 | 3 |
|  | Características Gerais: Dispensador digital, 5 a 50 ml (mililitros), para soluções ácidas e básicas agressivas, incluindo ácidos concentrados como H3PO4, H2SO4, bases como naoh, KOH, soluções salinas, assim como muitos solventes orgânicos. Apresentando rosca padrão de 45 mm; Deve ter válvula de recirculação. O bloco de válvulas pode girar 360° para que o rótulo do frasco fique sempre visível; Tubo de enchimento telescópico ajustável a diferentes tamanhos de frascos. Válvula de enchimento substituível; Autoclavável a 121 °C. Um indicador deve mostrar automaticamente a alteração do ajuste de fábrica. Similar ao “Dispensette III, digital, easycalibration”, 5 a 50 ml da marca Brand, código 4700 361. CATMAT: 113263. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 2 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
| 43 | 520800000654 | DISPENSADOR DIGITAL AUTOMÁTICO - 1 A 10 ML | UNIDADE | 5 | 2 | 7 |
|  | Características Gerais: Dispensador digital automático; Resistente a ácido sulfúrico concentrado e soluções alcalinas como NaOH e HOH; graduação de 0,05 ml> material em contato com o meio: vidro borosilicato, cerâmica de Al2O3, platina-irídio, ETFE, FEP, PFA e PP; adaptável a frascos de reagentes, Erlenmeyers e balões com junta esmerilhada; aplicações: ácidos fortes como H3PO4, H2SO4, soluções alcalinas como NaOH, KOH, soluções salinas e diversos solventes orgânicos; Indicador de volume; volume: 1,0-10,0 ml; graduação: 0,05 ml; exatidão: 50 ul (microlitros) = 0,05 ml; desmontável para limpeza; autoclavável; calibração pode ser realizada pelo usuário; tubo de aspiração telescópico para ajuste em diversos tamanhos de frascos; cânula de saída com capa rosqueável; acompanha adaptadores para frascos: GL25, GL28, GL32, GL38, S40 e certificado de calibração. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Similar ao Dispensette III da Brand (referência 4700341). CATMAT: 113263. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 5 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
| 44 | 520800000362 | ESTUFA BACTERIOLÓGICA - 100 L | UNIDADE | 3 | 4 | 7 |
|  | Características Gerais: Estufa bacteriológica capacidade de 100 L. Gabinete: aço 1020 com pintura epóxi. Isolação lã de vidro. controle: analógico ou microprocessado digital. sensor de temperatura 5º C acima do ambiente a 70º C. Capacidade: 100 litros. Porta interna: vidrolaminado. Alimentação: 220 V. Tensão: 400 W. Dimensões internas aproximadas: 500 x 520 x 400 mm (L x P x A). Dimensões externas aproximadas: 600 x 720 x 500 mm (L x P x A). Peso aproximado: 55 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo AL-101- 100 da marca American Lab. CATMAT: 38253. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 3 |
| 45 | 520800000245 | ESTUFA BACTERIOLÓGICA - 80 L | UNIDADE | 5 | 4 | 9 |
|  | Características Gerais: Estufa de cultura bacteriológica; Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; 1 Porta interna em vidro lapidada transparente; 1 Porta externa em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Isolamento da caixa interna em lã de vidro (espessura 8 cm); Vedação da porta em perfil de silicone; Resistência blindada em aço inox AISI 304; Sensor de temperatura PT 100; Circulação de ar por convecção natural; Saída de fluxo superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; Sistema de proteção de super aquecimento por termostato analógico; Controle de temperatura microprocessado PID; Dimensões externas aproximadas (A x L x P): 66 x 56 x 57 cm; Dimensões internas aproximadas (A x L x P): 45 x 45 x 42 cm. Alimentação 220 volts, potência 600 watts. Capacidade aproximada: - 80 L; Faixa de Trabalho: *Temperatura: 5ºC acima do ambiente a 70ºC graus. *Exatidão: +- 0,5ºC. *Resolução: 0,1ºC; Bandejas sobressalentes e certidão de calibração RBC do controle de temperatura; Manual de instrução em português. CATMAT: 414633. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 5 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 3 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
| 46 | 520800000685 | ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA - 30 L | UNIDADE | 1 | 1 | 2 |
|  | Características Gerais: gabinete externo em aço 1020 com tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática em epóxi; gabinete interno em aço inoxidável; porta interna em vidro; dois suportes para apoio de prateleiras; 01 prateleira em aço inox; controlador de temperatura microprocessado PID; sensibilidade de + ou – 1 °C; temperatura de trabalho ambiente de aproximadamente 5 °C a 100 °C; no mínimo 30 litros; potência aproximada de 350 W; Dimensões internas aproximadas (L x P x A): 31 x 30 x 32 cm; Dimensões externas aproximadas (L x P x A): 42 x 39 x 52 cm;220 V; cabo de energia trifilar; dupla isolação com tomada e plug de três pinos; NM 243 NBR 14136. Similar ao modelo ECBH49, marca PHD. CATMAT: 38253. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 1 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
| 47 | 520800000140 | ESTUFA DE SECAGEM - 480 L | UNIDADE | 3 | 4 | 7 |
|  | Características Gerais: Estufa de secagem com circulação e renovação de ar com capacidade mínima de 480 litros. Controle de temperatura digital microprocessado com Sistema PID e Certificado de calibração RBC. Temperatura de ambiente +7 até 200°C, aproximadamente. Sensor Tipo J. Precisão de controle ± 1 ºC. Uniformidade ± 4 ºC. Potência mínima de 2.000 Watts. Resistência (Aletada em aço inox). Motor de indução de ¼ CV. Sistema de circulação com ventilação interna no sentido horizontal. Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Câmara interna em aço inoxidável polido. isolamento térmico com dupla camada de fribo-cerâmica e lã de vidro. Circulação/Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação. Segurança: sistema de proteção contra superaquecimento. Vedação da porta com silicone moldado. Dimensões internas aproximadas (L x A x P): 80 x 100 x 60 cm; dimensões externas aproximadas (L x A x P): 100 x 150 x 80 cm. Capacidade mínima de 5 bandejas em aço inox perfuradas. Tensão: 220 V. Acompanha 3 bandejas." CATMAT: 38253. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 3 |
| 48 | 520800001308 | ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR C/ 04 BANDEJAS - 210 L | UNIDADE | 9 | 8 | 17 |
|  | Características Gerais: Estufa de secagem com circulação e renovação de ar; Caixa interna em chapa de aço inox; caixa externa em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado. Faixa de temperatura: ambiente +7°c a 150°c no mínimo; controle de temperatura: digital microprocessado; precisão de controle: ±1°c; uniformidade: ±4°c; capacidade: 4 bandejas; com sistema de circulação interna no sentido horizontal. Com circulação/renovação por sistema manual para selecionar o tipo de circulação. Com isolamento térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro. Com sistema de proteção contra superaquecimento; com porta com silicone moldado para vedação. Dimensões internas aproximadas: l=600 x p=610 x a=600 mm; volume mínimo: 210 litros; dimensões externas aproximadas: l=800 x p=725 x a=1100 mm. Potência mínima: 1500 watts; tensão: 220 volts. Com cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com plug de três pinos. Acompanhnado: 02 bandejas; 02 fusíveis extra e manual de instruções com termo de garantia. Procedencia nacional com certificado de calibração. CATMAT: 418503. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 9 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 3 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 3 |
| 49 | 520800000587 | ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - 280 LITROS | UNIDADE | 2 | 2 | 4 |
|  | Características Gerais: Estufa de secagem e esterilização; Construída em aço carbono com tratamento químico anti- corrosão, acabamento interno com tinta resistente a calor; volume nominal: 280 litros; acompanha 2 prateleiras; resistências: fita de níquel cromo, com isolação térmica entre a câmara interna e externa em lã roofing; potência aproximada total de 2.000 W; dimensões externas aproximadas (L x P x A): 610 x 700 x 1500 mm; dimensões internas aproximadas (L x P x A): 500 x 700 x 800 mm; tensão: 220 V; frequência: 60 Hz. Peso aproximado: 80 kg. Similar a marca Nova Técnica. CATMAT: 4185093. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 2 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
| 50 | 520800000820 | ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - 336 L | UNIDADE | 3 | 2 | 5 |
|  | Características Gerais: estufa para secagem e esterilização; suporte interno em chapa de aço carbono; pintura eletrostática em epóxi; caixa interna em chapa de aço inox AISI 304; caixa externa em chapa de aço 1020 com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática; suporte para 5 prateleiras; 5 prateleiras; fluxo de ar por convecção natural; porta termômetro e dispositivo para ajuste da saída de vapores; isolamento em lã de vidro; Dimensões internas aproximadas (L x A x P) 700 x 800 x 600 mm; dimensões externas aproximadas (L x A x P): 900 x 1200 x 750 mm; Capacidade de 336 litros; controlador de temperatura eletrônico microprocessado, PID, com leitura digital do processo e do set point, sensor tipo PT100 com sensibilidade de 1 °C; sistema de proteção para temperatura acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecânico, ajustável pelo operador contra super aquecimento; cabo de energia Trifilar com aterramento, duplo isolamento, tomada e plug de três pinos; Temperatura de trabalho até aproximadamente 200ºC, potência mínima de 1500 W, 220 V, 60 Hz. CATMAT: 38253. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 1 |
| 51 | 520800000639 | ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR DE 528 LITROS | UNIDADE | 2 | 2 | 4 |
|  | Características Gerais: estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação de ar tipo, com as seguintes especificações técnicas: temperatura: ambiente +7 °C a 150 °C; controle de temperatura: digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC; sensor: tipo "J"; precisão de controle: ±1° C; uniformidade: ±4° C; com 7 bandejas distantes 115 mm entre si; motor: de indução de ¼ Cv; sistema de circulação: ventilação interna no sentido horizontal; circulação/renovação: sistema manual para selecionar o tipo de circulação; isolamento: térmico com dupla camada de fribo-cerâmica e lã de vidro; segurança: sistema de proteção contra superaquecimento; vedação: porta com silicone moldado; câmara interna: em aço inox polido; gabinete: em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; dimensões internas aproximadas: 800x600x1100 mm (LxPxA); volume: 528 litros; dimensões externas aproximadas: 1120x720x1660 mm (LxPxA); peso aproximado: 200 kg; potência: 4.000 W; tensão: 220 V. Similar a Tecnal - modelo TE-394/3-MP. CATMAT: 38253. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 2 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 1 |
| 52 | 5208000000443 | ESTUFA MINI INCUBADORA B.O.D. - 340 A 390 L | UNIDADE | 5 | 4 | 9 |
|  | Características Gerais: Estufa incubadora B.O.D; gabinetes tipo geladeira; com chapa de aço com tratamento anticorrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática a pó; internamente revestida em material sintético; isolação térmica em poliuretano expandido; porta com vedação magnética; temperatura de trabalho de -10 a 60 °C, com aferição especial em 37 e 56 °C; resistência tubular blindada em inox; convecção de ar forçado quente/frio no sentido vertical, através de ventilador; controle de temperatura PID microprocessado; volume nominal de 340 litros; volume útil de 290 litros; cinco prateleiras, precisão de 0,5 °C; dimensões externas 600x1.800x600 mm; dimensões internas 500 x 1.000 x 460 mm; alimentação 110 ou 220 V, 50/60 Hz, peso 75 kg; resistência tubular blindada em inox; potência de 400 W; sistema de refrigeração com compressor de 1/5 HP selado livre de CFC. CATMAT: 419821. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 5 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 2 |
| 53 | 520800000687 | ESTUFAS DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - 150 L | UNIDADE | 5 | 2 | 7 |
|  | Características Gerais: Estufas de secagem e esterilização; gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática texturizada a pó; câmara interna em aço inox 430 polido, resistente a corrosão e a altas temperaturas; porta externa com vedação em silicone e fecho tipo trinco de pressão; temperatura de trabalho de ambiente até 200 °C (±5 °C); circulação de ar por convecção natural. resistências tubulares em aço inox; orifício superior para saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; controle de temperatura por controlador eletrônico digital micro-processado PID, instalado no painel frontal, que também é dotado de chave geral e porta fusível; isolação entre a câmara interna e a o gabinete, com lã refratária de vidro (roofing); opcionalmente podem ser fornecidas com termômetro de vidro e temporizador; volume nominal: 150 litros - 3 prateleiras removíveis; resistências: tubular blindada em aço inox e interior em níquel cromo, com isolação em mica; potência total de 1.600 W; dimensões externas aproximadas: 700 x 710 x 570 mm (L x P x A); dimensões internas aproximadas: 500 x 600 x 500 mm (L x P x A); tensão elétrica: 220 V; manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo Estufa Secagem Digital Inox 150 Litros da marca Sterilifer. CATMAT: 418503. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 5 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
| 54 | 520800000106 | FORNO MUFLA | UNIDADE | 6 | 3 | 9 |
|  | Características Gerais: Forno MuflaMicroprocessado – Faixa de trabalho até 1200°C; Construído com chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostática; com isolação, evitando alto aquecimento externo; Painel de comando lateral para melhor visualização; Resistência fio kanthal A-1; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão de +-7°C, Resolução de 1°C; Indicação digital da temperatura programável com as funções de SET POINT, auto sintonia e PID; Duplo display, para programação e indicação da temperatura; Sensor de temperatura tipo K; Acompanha manual de instruções. Permite a programação de rampas e patamares. Dimensões mínimas da câmara: Altura = 15; Largura = 15; Profundidade = 30 cm; Potência aproximada 3720 Watts; 220 volts. CATMAT: 64637. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 6 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 1 |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1 |
| 55 | 520800000360 | FORNO MUFLA | UNIDADE | 1 | 1 | 2 |
|  | Características Gerais: Estrutura: dimensões internas em mm.: L=200 x P=400 x A=200; confeccionado em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epoxi; respiros: frontal e superior para eventual saída de gases e descompressão; porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador; dimensões externas em mm.: L=630 X P=760 X A=560; Termostatização: temperatura máxima de trabalho 1200 C; faixa de trabalho entre 50 a 1200 C; isolação por fibra ceramica, evitando o aquecimento da parte exterior; painel de comando na lateral; resistência de fio kanthal A 1. embutidas em refratários de alta percentagem de alumina; controlador de temperatura microprocessador, PID, com precisão de +/- 5% no fundo de escala, com no mínimo 20 programas de rampas e patamares, e 9 segmentos para cada programa; sensor de temperatura tipo K. Energia: cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug, NM 243 e NBR 14136. Potência mínima: 5000 watts, 220 volts, 60 hz. Similar ao modelo MA 285/3 da marca Marconi. CATMAT: 138088. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 1 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
| 56 | 520800000518 | FORNO MUFLA CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO | UNIDADE | 3 | 2 | 5 |
|  | Características Gerais: forno mufla controlador de temperatura digital microprocessado que possibilita até 3 ciclos (3 rampas e 3 patamares) programáveis independentes. Escala de temperatura: de +7 a 1200 ºC. Volume útil: 3 litros. Gabinete: Aço inoxidável com pintura eletrostática. Voltagem: 220 volts. Potência aproximada: 1700 W. Dimensões externas aproximadas: 300 x 380 x 400 mm (L x P x A). Dimensões internas aproximadas: 150 x 200 x 100 mm (L x P x A). Similar ao modelo Q318s21,, da marca Quimis. CATMAT: 138088. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
| 57 | 520800000197 | INCUBADORA DE BANCADA COM AGITAÇÃO ORBITAL | UNIDADE | 1 | 3 | 4 |
|  | Características Gerais: incubadora de bancada com agitação orbital, controlador de temperatura digital microprocessado PID com sensor tipo PT 100. Temperatura de trabalho ajustável de ambiente com intervalo aproximado de 5 a 50 °C. Precisão 0,1 °C. Controlador de velocidade microprocessado com indicação digital da velocidade. Escala de agitação: ajustável de no mínimo: 20 a 220 RPM com órbita. Circulação do ar com ou sem renovação. Plataforma: garras em aço inox, com capacidade mínima para 19 Erlenmeyer de 125 ou 19 Erlenmeyer de 250 ml. Tampa em acrílico transparente. Gabinete: aço carbono com pintura eletrostática em epóxi. Voltagem: 220 V. Potência mínima: 400 W. Dimensões internas aproximadas (C x L x A): 48 x 45 x 40 cm; Dimensões externas aproximadas (C x L x A): 70 x 58 x 60 cm; Aplicação: equipamento utilizado para incubação de amostra que necessitem de agitação orbital e temperatura controlada, com meios de cultura para crescimento de microrganismos, e análises na área de bioquímicas. Similar ao modelo TE-4200, da marca Tecnal, Solab SL-222 ou outros com características técnicas iguais ou superior. CATMAT: 415171. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 1 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
| 58 | 520800000746 | INCUBADORA SHAKER REFRIGERADA DE PISO | UNIDADE | 3 | 2 | 5 |
|  | Características Gerais: Gabinete interno em aço inox e externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento eletrostático; Faixa de temperatura de aproximadamente -5 °C a 60 °C; aquecimento por resistência tubular de 400 W; timer de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto; velocidade de agitação aproximada de 0-300 RPM; garras ou presilhas para frascos de 50 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml; alimentação 220 V, 50/60 Hz; potência mínima de 1000 W; Dimensões internas aproximadas (L x P x A): 830 x 500 x 415 mm; Dimensões externas aproximadas (L x P x A): 1140 x 650 x 920 mm. CATMAT: 415171. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
| 59 | 520800000791 | MANTA AQUECEDORA - 500 ML | UNIDADE | 3 | 12 | 15 |
|  | Características Gerais: Manta aquecedora para balões de fundo redondo; Temperatura máxima: 300 °C; elemento de aquecimento com substituição; Material: tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C; Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos; controle eletrônico de potência; isolamento térmico; distribuição homogênea do calor; Voltagem 220 V; Cabo trifilar incluindo fio terra. Dimensões aproximadas (L x P x A): 190 x 225 x 128 mm. Capacidade 500 ml; Potência mínima de 200 W. CATMAT: 416187. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 3 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 4 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 3 |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 2 |
| 60 | 520800000762 | MANTA AQUECEDORA 1000 ML COM REGULADOR DE TEMPERATURA | UNIDADE | 6 | 6 | 12 |
|  | Características Gerais: manta aquecedora com regulador de temperatura; 1000 ml; equipamento especialmente indicado para aquecimento com segurança de líquidos, inflamáveis, corrosivos ou solventes; corpo em alumínio pintado a pó, com alta resistência química. Isolação com lã de vidro. Temperatura máxima no ninho em torno de 500 °C. Dimensões aproximadas: Diâmetro 245 mm x altura 133 mm; Regulador de temperatura eletrônico com referência de 1 a 10; cabo de força com aterramento conforme padrão ABNT. Alimentação: 220 volts. Potência mínima 315 W. Similar ao modelo 13040 da marca WEA. CATMAT: 416189. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 6 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 4 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 2 |
| 61 | 5208000001434 | MESA AGITADORA ORBITAL DIGITAL COM TEMPORIZADOR – 25 FRASCOS | UNIDADE | 2 | 4 | 6 |
|  | Características Gerais: Mesa Agitadora orbital analógica; Gabinete constituído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Estrutura perfilada de cantoneiras de aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Plataforma universal em chapa de alumínio de aproximadamente 420 mm de largura x 420 de altura x 6 mm de espessura; Garras constituídas em aço inox 301 (tipo mola); Capacidade de garras em aço inox (Uso Erlenmeyer): 30x125, 25x250, 45x50, 14x500, 9 x1000 e 4x2000 ml. Motor redutor com escova; - Controlador de velocidade eletrônico analógico, com escala numérica; Rotação aproximada 10 a 250 RPM; Sistema com agitação; Potência de 500 watts; Alimetação 220 VOLTS; Chave Geral; Liga/desliga. Pés anti-vibratório. – Cabo de força; Com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136; Dimensões externas aproximadas (L x P x A): 420 X 450 X 180 MM; Peso 15 KG, Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Similar ao Modelo SL-180/A da marca Solab. CATMAT: 150942. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 2 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 2 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
| 62 | 520400000184 | MICROPIPETA 10 A 100 UL | UNIDADE | 10 | 41 | 51 |
|  | Características Gerais:Micropipetamonocanal de alta precisão de volume variável com capacidade de 10- 100ul. Precisão menor ou igual a 0,5% e exatidão de +/- 0,4%.Com ejetor automático de ponteiras. Visor numérico para fácil identificação de volume.Fabricada com polipropileno e PVDF. Totalmente autoclaváveis a 121ºC,em 100KPa por 20minutos. Compatibilidade universal com as principais marcas de ponteiras.Fornecida com relatório de calibração em conformidade com o padrão ISO 8655. CATMAT: 410272. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 10 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 20 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 5 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 5 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 10 |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1 |
| 63 | 520800000949 | MICROPIPETA MONOCANAL | UNIDADE | 2 | 19 | 21 |
|  | Características Gerais: micropipeta monocanal; volume variável de 0,1 - 1 ml; Em plástico ABS; Com ejetor automático de ponteiras; visor numérico para fácil identificação do volume; precisão: 98,5 a 99,4%; calibrada de fábrica e com certificado de calibração e manual de instruções. CATMAT: 408626. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 2 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 4 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 4 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 4 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 4 |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 3 |
| 64 | 5208000001474 | MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL - 1 A 10 ML | UNIDADE | 2 | 16 | 18 |
|  | Caarcterísticas Gerais: Micropipeta monocanal de volume variável de 1.000 a 10.000 micro litros (igual 1 a 10 mL), com divisão de 10 microlitros; Corpo em PBT, base em PVDF e pistão em aço inox. Devem ser manuseáveis com uma só mão, podendo ser esterilizadas em autoclave. Possuir a técnica de calibração, com ajuste sem auxílio de ferramentas e mudanças na configuração de fábrica são vistas exteriormente. Possuir comando amplo e central de pipetagem com expulsor separado. Indicação de volume de 4 dígitos visíveis. Êmbolo e expulsor resistentes à corrosão. Movimento de apenas 12,5 mm para reduzir o risco de LER (Lesão por Esforço Repetitivo). Proteção contra troca de volume com trava que previne o ajuste involuntário do volume. Adaptável para destros e canhotos. Similar à micropipeta ‘Transferpette S 1-10 mL’ da marca Brand. CATMAT: 408627. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 2 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 4 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 4 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 3 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 4 |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1 |
| 65 | 5208000001370 | MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL DE 0,5 A 5 ML | UNIDADE | 3 | 18 | 21 |
|  | Características Gerais: micropipeta monocanal, utiliza ponteira incolor modelo 0,5-5 ml volume: 500-5000 (microlitro) (= 0,5-5 ml); divisão: 10 ul (microlitro) (= 0,01 ml); exatidão: 30 ul (microlitro) (= 0,030 ml) - forma ergonômica, se adapta perfeitamente a mão; possui pistão em teflon, filtro em polipropileno;reduzidas forças de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiras); parte dosificadora (vástago e êmbolo) autoclavável; adapta ponteiras de tamanho padrão de mercado. Easycalibration, calibração pode ser feita pelo usuário. Acessório: suporte para pipetas. Semelhante a marca Transferpette Brand. CATMAT: 408631. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 3 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 3 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 5 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 3 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 6 |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1 |
| 66 | 520800000358 | PIPETADOR DISPENSADOR | UNIDADE | 6 | 16 | 22 |
|  | Características Gerais: pipetador 0,1-100 ml. Para pipeta graduada ou pipeta volumétrica de 0,1 a 100 ml; apropriado para pipetas de vidro ou plástico e 0,1ml até 100 ml; fabricado em plástico ABS e polipropileno;firme contato com a pipeta, evitando deslize; deslizamento contínuo e uniforme do líquido; possui ajuste fino do menisco; velocidade de aspiração aproximadamente de 25 ml em 12 segundos; possui controle com um só dedo das funções de enchimento e esvaziamento e sopragem; funcionamento sem fio até aproximadamente 7 horas e possibilidade de trabalho durante a carga; adaptador de pipetas e suporte do filtro autoclaváveis, que são de fácil remoção; possui uma compensação de pressão ativa, preservando o contato com o líquido, evitando assim a corrosão, causada também pela aspiração de vapor; acompanha transformador, suporte para parede e duas membranas filtrantes; Similar ao modelo EPP4421 da marca Eppendorf. CATMAT: 411171. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 6 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 4 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 3 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 2 |
|  | 158365 - INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO | 5 |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 2 |
| 67 | 520800000264 | SHAKER ORBITAL COM PLATAFORMA PARA ERLENMEYERS | UNIDADE | 1 | 4 | 5 |
|  | Características gerais: Shaker orbital com plataforma para erlenmeyers; Controlador de três (03) dígitos que possibilite o controle preciso de valores em (rpm)com intervalos conhecidos e ajustáveis de tempo em minuto/segundo (mm:ss) com 4 programas de até 12 segmentos (rampas e patamares); Painel de controle: um controlador e indicador digital de rotação (rpm) e tempo; Movimento: orbital com curso de 25 mm; Controle de temperatura: variação de 0.1ºc ambiente até aproximadamente 50ºc; Frequência de movimentos: regulável de 20 a 220 movimentos por minuto; Estrutura interna: construída em aço inox, sistema mecânico composto por eixos excêntricos, mancais de aluminio e rolamentos de esferas acionado por moto redutor de corrente contínua; Estrutura externa: chapa de aço carbono sae 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó, plataforma de alumínio 5mm com garras em aço inox aisi 304 para erlenmeyers de 250ml, plataforma de alumínio 5mm com garras em aço inox aisi 304 para erlenmeyers de 500ml. Dimensões internas aproximadas (L x P x A): 930 x 600 x 350 mm; Dimensões externas aproximadas (L x P x A): 1150 x 820 x 830 mm. Tensão: 220 V. Catmat: 415171. |
|  | Quant. Int. |
|  | 153033 - UFERSA | 1 |
|  | Quant. Ext. |
|  | 153068 - CENTRO DE CIENC.EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB | 1 |
|  | 158398 - INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI | 1 |
|  | 158375 - INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU | 1 |
|  | 158740 - IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1 |

ANEXO III

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2017

A Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA, com sede na Avenida Francisco Mota, 572 - Costa e Silva, CEP: 59.625-900, na cidade de Mossoró/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.529.265/0001-40, neste ato representado pela Diretora da Divisão de Compras, Arisclênia Kelly Nazareno, designada pela Portaria nº. 0613/2014, publicada no DOU de 15 de maio de 2014, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº. xx/2017, publicada no DOU de __/__/2017, processo administrativo nº 23091.003287/2017-18, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

- DO OBJETO

  - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de agitador, mesa, manta, banho, chapa, forno, capela, estufa, incubadora, dispensador, micropipeta e pipetador, especificado(s) nos itens constantes no Relatório dos materiais a serem licitados, anexo II do edital de Pregão nº xx/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Item | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |
| --- | --- |
| X | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | Quantidade | Valor Un | Prazo garantia ou validade |

- ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

  - São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

| Item nº | Órgãos Participantes | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |

- VALIDADE DA ATA

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da homologação do resultado da licitação, não podendo ser prorrogada.

- REVISÃO E CANCELAMENTO

  - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

  - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

  - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

    - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

  - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

    - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

    - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

  - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

  - O registro do fornecedor será cancelado quando:

    - descumprir as condições da ata de registro de preços;

    - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

    - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

    - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

  - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

    - por razão de interesse público; ou

    - a pedido do fornecedor.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Leinº 8.666/93.

  - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Representante legal do órgão gerenciador

_________________________________________

Arisclênia Kelly Nazareno

Diretora da Divisão de Compras

Representante legal do fornecedor registrado

_________________________________________

Assinatura e carimbo do responsável

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO - UFERSA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Após análise das Requisições Eletrônicasnºs. 1018 e 1356, do Campus Angicos; 1582, 1617, 1284, 1593, 1576, 1526, 1258, 1548, 1565, 1581, 1668, 1793, 1207, 1557, 1572, 1784, 1554, 1168, 1654, 1459 e 1563, do Centro de Ciências Agrárias – CCA; 1531 e 1589, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CCBS; 1270 e 1243, do Centro de Ciências Exatas e Naturais, CCEN; 1098, 992, 1071, 979, 1141, 1435 e 1142, do Centro de Engenharias – CE; 1064 e 1430, do Setor de Compras e Contratos – Caraúbas; 820, 1223 e 1452, do Setor de Compras e Contratos – Pau dos Ferros; 1551, do Departamento de Ciências Vegetais – DCV;3983 e 1551, da Coordenação do Curso de Medicina;e 1294, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação– PROPPG, todas de 2017,e termo de referência nº. 54/2017 elaborado pelo Setor de Compras - SECOMP, para aquisição de agitador, mesa, manta, banho, chapa, forno, capela, estufa, incubadora, dispensador, micropipeta e pipetador,faço saber através deste, que considero tais aquisições oportunas e convenientes para a UFERSA, pois visam atender às demandas da instituição.

Considerando-se a disponibilidade de recursos, autorizo a realização do respectivo processo na forma de Pregão Eletrônico pelo sistema de registro de preços (SRP), nos termos da Lei nº. 8.666 de 1993.

____________________________

José de Arimatea de Matos

Reitor da UFERSA

Mossoró/RN, ____/____/2017