| Circular 326/2006 | São Paulo, 10 de julho de 2006. |
| --- | --- |

|  | PROVEDOR (A) ADMINISTRADOR(A) |
| --- | --- |

NORMA TÉCNICA SOBRE O USO DO GLUTARALDEÍDO EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

Prezado(a) Senhor(a):

O DOE nº 128, de 08/07/06, traz publicada a Portaria CVS-3, de 07/07/06, que submete à Consulta Pública a proposição de Norma Técnica sobre o uso do Glutaraldeído em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, tendo em vista a saúde dos trabalhadores e dos usuários dos serviços de saúde.

Atenciosamente,

Maria Fátima da Conceição

Superintendente Técnica

/lo

DOE Nº 131, DE 13/07/2006. PÁG. 23 A 28

Portaria CVS - 3, de 7-7-2006

A Diretoria Técnica do Centro de Vigilância Sanitária, da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, considerando:

a importância de ser elaborada uma Norma Técnica sobre o uso do Glutaraldeído em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, tendo em vista a saúde dos trabalhadores e dos usuários

dos serviços de saúde, e;

a relevância de criar-se condições para a obtenção de sugestões da sociedade, previamente ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde de São Paulo da proposição da Norma Técnica, resolve:

1º - Submeter à Consulta Pública a proposição de Norma Técnica, conforme Anexo I, parte integrante desta portaria.

2º - Os interessados terão 60 dias corridos para apresentar as sugestões que julgarem pertinentes, objetivando o aperfeiçoamento da Norma Técnica a que alude o artigo anterior.

3º - As sugestões deverão ser enviadas para o Centro de Vigilância Sanitária - CVS, pelo endereço eletrônico: dvst@cvs.saude.sp.gov.br ou protocoladas na sede do órgão, localizada na Av. Dr. Arnaldo, 351, Anexo III, térreo, CEP: 01246-901.

4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Anexo I

Resolução SS- , de de 2006.

Aprova Norma Técnica sobre o uso do Glutaraldeído nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

O Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando:

A Lei Orgânica da Saúde nº 8080, de 19 de Setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

A Portaria Federal nº 3120 de 1º de Julho de 1998, Ministério da Saúde, que aprova a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde;

A Lei Estadual nº 10083, de 23 de setembro de 1998, que estabelece o Código Sanitário no Estado de São Paulo;

A Lei Estadual Complementar nº 791, de 09 de Março de 1995, que estabelece o Código de Saúde no Estado de São Paulo;

A Lei Estadual n.º 9505, de 11 de Março de 1997, que disciplina as áreas e os serviços de saúde dos trabalhadores no Sistema Único de Saúde;

Considerando os estudos realizados pelo Grupo Técnico de Trabalho instituído através.da Resolução SS - 46 de 25/04/2006.

Considerando o uso da substância química Glutaraldeído em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, tendo em vista sua toxicidade e a preservação da saúde dos trabalhadores e dos usuários de serviços de saúde, resolve:

Artigo 1º - Fica aprovada Norma Técnica sobre o uso do Glutaraldeído nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, no âmbito do Estado de São Paulo, que faz parte integrante desta Resolução.

Artigo 2º - O não cumprimento das disposições contidas nesta Norma Técnica, sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei Estadual nº 10083 de 23 de Setembro de 1998 - Código Sanitário Estadual.

Artigo 3º - A observância desta Norma Técnica não desobriga os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde do cumprimento de outras disposições legais (federais, estaduais e municipais) com relação à matéria e ainda daquelas oriundas de convenções, acordos e contratos coletivos de trabalho.

Artigo 4º - Os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde terão prazo de 180 dias, a partir da data de publicação da presente Norma Técnica para adequação de suas instalações, processos e procedimentos.

Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

NORMA TÉCNICA PARA O USO DO GLUTARALDEÍDO EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 - JUSTIFICATIVA

1.2 - OBJETIVOS

1.3 - LEGISLAÇÕES RELACIONADAS

1.4 - DEFINIÇÕES

1.5 - SIGLAS

1.6 - ABRANGÊNCIA

CAPÍTULO 2

CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA QUÍMICA GLUTARALDEÍDO

2.1 -IDENTIFICAÇÃO

2.2 -MECANISMO DE AÇÃO

2.3 -TOXICIDADE

2.4 -USOS

CAPITULO 3

MEDIDAS DE CONTROLE PARA O USO DO GLUTARADEÍDO

3.1 - NO PRODUTO

3.2 - MEDIDAS PARA PREVENIR A LIBERAÇÃO OU DISSEMINAÇÃO DO GLUTARALDEÍDO NO AMBIENTE DE TRABALHO

3.3 - MEDIDAS PARA REDUZIR A CONCENTRAÇÃO DE GLUTARALDEÍDO NO AMBIENTE DE TRABALHO

3.4 - CONTROLE AMBIENTAL

3.5 - VIGILÂNCIA À SAÚDE DOS TRABALHADORES

3.6 - COMUNICAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DOS TRABALHADORES

3.7 - PLANO DE EMERGÊNCIA

ANEXOS

CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 - JUSTIFICATIVA

Reconhecendo os fatores de riscos à saúde dos trabalhadores e dos usuários de serviços de saúde quando se utilizam métodos químicos manuais de esterilização e desinfecção em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - EAS, em especial a substância química Glutaraldeído, e tendo em vista as demandas da sociedade civil organizada e denúncias de problemas de saúde relacionados ao uso desta substância em hospitais, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo instituiu Grupo Técnico de Trabalho com a finalidade de elaborar a presente Norma Técnica.

O Grupo é composto pelos representantes das seguintes instituições: * CVS - Centro de Vigilância Sanitária (Coordenador); * CVE - Centro de Vigilância Epidemiológica; * ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária; * FUNDACENTRO-SP-Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - Ministério do Trabalho e Emprego; * COREN - Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo; * ACPO - Associação de Consciência à Prevenção Ocupacional; * APECIH - Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar; * SOBECC - Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização;

A metodologia de trabalho constou de:

* Pesquisa bibliográfica;

* Reuniões no Centro de Vigilância Sanitária, com a participação de convidados especialistas das seguintes instituições: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Instituto Adolfo Lutz - IAL, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, Instituto de Química da Universidade de São Paulo, Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, Instituto Central-Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Hospital Sírio Libanês, Faculdade Oswaldo Cruz e Medicina do ABC; * Diagnóstico sobre o uso da substância química glutaraldeído em EAS, através de visitas técnicas realizadas em 07(sete) hospitais e em uma clínica de endoscopia, por equipe multiprofissional e com aplicação de questionário contendo perguntas abertas e fechadas;

* Envio do questionário aos 28(vinte e oito) Hospitais Sentinela do Estado de São Paulo, com justificativa e fixação de prazo para a resposta; justifica-se o critério de seleção adotado, por serem participantes do Projeto Hospitais Sentinela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Considerando:

* A análise dos dados obtidos nos questionários respondidos e as visitas técnicas realizadas, que constataram o uso generalizado e não centralizado do Glutaraldeído (Anexo II) e,

* Os estudos realizados e a experiência dos profissionais participantes do GrupoTécnico de Trabalho, justifica-se plenamente a elaboração desta Norma Técnica, padronizando procedimentos, implantando medidas de controle e com isso racionalizando e circunscrevendo o uso do Glutaraldeído em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

1.2 - OBJETIVOS

* Manter vigilância à saúde dos trabalhadores expostos aos fatores de riscos químicos, em especial o Glutaraldeído.

* Estabelecer medidas de controle para prevenir agravos à saúde dos trabalhadores e dos usuários de serviços de saúde.

1.3 - LEGISLAÇÕES RELACIONADAS

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS nº 15, de 23/08/1988. Determina que o registro de produtos saneantes domissanitários com ação antimicrobiana seja procedido de acordo com as normas regulamentares anexas à presente. Diário Oficial da União, Brasília. 05/09/1988.

Brasil .Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2616, de 12/05/1998. Diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares. Diário Oficial da União, Brasília, 13/05/1998.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Resolução RDC nº 50, de 21/02/2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Diário Oficial da União, Brasília, 02/03/2002.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Resolução RDC nº 189, de 18/07/2003 Dispõe sobre regulamentação dos procedimentos de análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, altera o Regulamento Técnico aprovado pela RDC nº 50 de 21/01/2002 e dá outras providências Diário Oficial da União, Brasília, 21/07/2003.

Brasil. Ministério do Trabalho. Portaria nº 3.214, de 08/06/1978. Aprova as Normas Regulamentadoras (NR). Regulamenta a Lei 6.514, de 22/12/1977. Diário Oficial da União, Brasília, 23/12/1977.

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Instrução Normativa nº 1, de 11/04/1994. Regulamento Técnico sobre o uso de equipamentos para proteção respiratória. Diário Oficial da União, Brasília, 15/04/1994.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 777, de 28/04/2004. Dispõe sobre os procedimentos técnicos para a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela específica, no Sistema Único de Saúde-SUS. Diário Oficial da União, Brasília, 29/04/2004.

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 485, de 11/11/2005. Aprova a Norma Regulamentadora nº 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde.Diário Oficial da União, Brasília, 16/11/2005.

Brasil. Decreto nº 2.657, de 03/07/1998. Promulga a Convenção nº 170 da OIT, relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho. Diário Oficial da União, Brasília.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.523, de 28/08/1998. Regulamento Técnico contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, para garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados. Diário Oficial da União, Brasília, 31/08/1998.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Resolução RE nº 9, de 16/01/2003. Determina a publicação de Orientação Técnica elaborada por Grupo Técnico Assessor, sobre Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo, em anexo. Diário Oficial da União, Brasília, 20/01/2003.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Resolução RDC nº 33, de 19/04/2000. Regulamento Técnico que aprova as Normas de Boas Práticas de manipulação, fracionamento, conservação, transporte, dispensação de preparações magistrais e oficinais, alopáticas e ou homeopáticas, de medicamentos e de outros produtos de interesse à saúde. Diário Oficial da União, Brasília, 08/01/2001(republicação).

Brasil. Ministério da Saúde. Lei nº 6360, de 23/09/1976. Dispõe sobre a vigilância a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos, e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 24/09/1976.

Brasil. Ministério da Saúde. Decreto nº 79.094, de 05/01/1977. Regulamenta a Lei nº 6.360, de 23/09/1976, que submete a sistema de vigilância sanitária os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, saneantes e outros. Diário Oficial da União, Brasília, 07/01/1977.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Resolução RDC nº 184, de 22/10/2001. O Registro de Produtos Saneantes Domissanitários e afins, de uso domiciliar, institucional e profissional são efetuados levando-se em conta a avaliação e o gerenciamento do risco. Diário Oficial da União, Brasília, 24/10/2001.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Resolução RDC nº 185, de 22/10/2001. Regulamento Técnico que consta no anexo desta Resolução, que trata do registro, alteração, revalidação e cancelamento do registro de produtos médicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Diário Oficial da União, Brasília, 06/11/2001 (republicação).

Brasil Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. Resolução RDC nº 306, de 07/12/2004. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 04/05/2005.

Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 358, de 29/04/2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 04/05/2005.

Brasil. Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. NBR 14.721 Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. Julho 2001.

Brasil. Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. NBR 10.004 Resíduos sólidos-classificação.

Brasil. Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. NBR 5.413 Iluminância de interiores-procedimento.

São Paulo. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB. Norma Técnica P4. 262, de 11/02/2004. Gerenciamento de Resíduos Químicos Provenientes de Estabelecimentos de Serviços de Saúde. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 20/02/2004.

São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde. Resolução SS- 374, de 15/12/1995. Altera a Norma Técnica sobre organização do Centro de Material e Noções de Esterilização. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 16/12/1995.

São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde. Centro de Vigilância Sanitária. Portaria CVS 15, de 26/12/2002. Define diretrizes, critérios e procedimentos para a avaliação físico-funcional de projetos de edificação dos estabelecimentos de interesse à saúde para emissão de LTA - Laudo Técnico de Avaliação. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 27/12/2002.

São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente. Lei nº 997, de 31/05/1976. Dispõe sobre controle da poluição do meio ambiente, com alterações posteriores. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 01/06/1976.

São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente. Decreto nº 8.468, de 08/09/1976. Aprova o Regulamento da Lei nº 997, de 31/05/1976, com alterações posteriores. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 09/09/1976.

DEFINIÇÕES

Para efeitos desta norma são adotadas as definições a seguir:

Artigos críticos: objetos, equipamentos e instrumentos odontológicos, médicos e hospitalares, bem como seus acessórios, que entram em contatos com tecidos sub-epiteliais, tecidos lesados, órgãos e sistema vascular.

Artigos semi-críticos: objetos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares que entram em contato com mucosas.

Artigos termos-sensíveis: são aqueles que não podem ser esterilizados pelos métodos físicos tradicionais e nas situações em que os métodos físico-químicos não estejam disponíveis.

Bactericida: substância ou produto que tem a capacidade de destruir bactérias.

Biocida: designação genérica de substância que inibe o crescimento de microorganismos, ou que os extermina.

Central de Material e Esterilização: unidade destinada à recepção, expurgo, limpeza, descontaminação, preparo, esterilização, guarda e distribuição dos materiais utilizados nas diversas

unidades de um estabelecimento de saúde.

Crosslinking: um composto, grupo ou elemento que junta duas cadeias de moléculas polimeres.

DNA - ácido desoxirribonucléico: carga de informação genética.

Desinfecção: processo de eliminação ou destruição de microorganismos na forma vegetativa, independente de serem patogênicos ou não, presentes nos artigos e objetos inanimados.

A desinfecção pode ser de baixo, médio ou alto nível. Pode ser feita através do uso de agentes físicos ou químicos.

Desinfetante de alto nível: produto que elimina a maioria dos microorganismos, exceto alguns esporos bacterianos.

Desinfetante Hospitalar Para Artigos Semi-Críticos: produtos para uso exclusivo em hospitais e estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde.

Epistaxe: sangramento proveniente da mucosa nasal.

Equipamentos de Proteção Individual - EPI: todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC: todo e quaisquer dispositivos de uso coletivo, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores.

Estabelecimento Assistencial de Saúde - EAS: qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, que demande o acesso de pacientes, em regime de internação ou não, qualquer que seja o seu nível de complexidade.

Esterilização: processo físico ou químico empregado para eliminar microorganismos nas formas vegetativas e esporuladas das substâncias, materiais ou artigos.

Farmácia de atendimento privativo de unidade hospitalar: unidade clínica de assistência técnica e administrativa, dirigida por farmacêutico, integrada funcional e hierarquicamente às atividades hospitalares.

Fungicida: substância ou produto que tem a capacidade de destruir fungos.

Germicida: qualquer agente que controla ou mata microrganismos.

Lava-olhos: equipamento composto de cuba com jatos de água direcionados para os olhos destinados à lavagem dos olhos em caso de exposição direta ao glutaraldeído.

Layout: arranjo físico com dimensionamento de recursos diretos (máquinas, equipamentos, mobiliário, etc ), áreas e volumes;

Limite de Exposição Ocupacional - Valor Teto -(TLV-C):

Valor Teto: significa que a concentração de vapor de Glutaraldeído não pode ser excedida em nenhum momento da exposição do trabalhador;

Monitor de glutaraldeído: tira medindo 10 cm x 1,5cm recoberta por uma lâmina plástica sendo que em uma das extremidades encontra-se uma parte de papel recoberto com dois reativos químicos: sulfeto de sódio e glicina, para medir a concentração mínima efetiva das soluções de glutaraldeído.

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO: estabelecido pela NR-7, é um programa de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho.

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA: estabelecido pela NR-9, é um programa que visa a prevenção da saúde e da integridade física do trabalhador mediante antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de ocorrências de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, levando em consideração também a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

Produto saneante domissanitário: substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção, desinfestação, desodorização, odorização, de ambientes domiciliares, coletivos e/ou públicos, para utilização por qualquer pessoa, para fins domésticos, para aplicação ou manipulação por pessoas ou entidades especializada, para fins profissionais.

Produtos de Risco I: compreendem os saneantes domissanitários e afins em geral, excetuando-se os classificados como risco II. Os produtos classificados de risco I devem atender ao disposto em legislações específicas.

Produtos de Risco II: compreendem os saneantes domissanitários e afins que sejam cáusticos, corrosivos, os produtos cujo valor de pH, em solução a 1% p/p à temperatura de 25º C (vinte e cinco graus Celsius), seja igual ou menor que 2 e igual ou maior que 11,5, aqueles com atividade antimicrobiana, os desinfestantes e os produtos biológicos à base de microorganismos.

Os produtos classificados de risco II devem atender ao disposto em legislações específicas.

RNA: ácido ribonucléico - é molécula intermediária na síntese de proteínas, ela faz a intermediação entre o DNA e as proteínas.

SQM: Sensibilidade Química Múltipla: distúrbio adquirido caracterizado por sintomas recorrentes relacionados a vários órgãos, que ocorre em resposta a uma exposição a muitos compostos não relacionados quimicamente, em doses muito abaixo daquelas estabelecidas como biologicamente perigosas na população em geral. A re-exposição dos pacientes desencadeia episódios agudos, que abrangem diversos sintomas, desde problemas de memória, tontura ou vertigem, dificuldade em focar a visão, irritabilidade, mialgia (dor muscular), dores nas articulações, dormência nos dedos e artelhos, rinite, sinusite, distúrbios menstruais e cistos ovarianos, chegando à depressão, enxaqueca, intestino irritável e problemas digestivos (BOWLER & CONE,2001).

Saúde do Trabalhador: conjunto de atividades que se destina, através de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

Toxicidade: propriedade que tem a substância ou produto de provocar efeitos adversos.

Virucida: substância ou produto que tem a capacidade de destruir vírus.

1.4 - SIGLAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas: órgão responsável pela normalização técnica no país, fazendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists: organização americana com o objetivo de auxiliar a educação básica, voltada para o bem estar do trabalhador, e investir no desenvolvimento e na disseminação do conhecimento técnico para o progresso da saúde.

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária: agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, com o objetivo de promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados.

CAS - Chemical Abstracts Service: referência internacional de substâncias químicas.

CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho: notificação obrigatória efetuada, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, com o objetivo de registrar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais dos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho - CLT.

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar: grupo de profissionais da área de saúde, de nível superior, formalmente designado para planejar, elaborar, implementar, manter e avaliar o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, adequado às características e necessidades da Unidade Hospitalar, constituída de membros consultores e executores.

CCRIS - Chemical Carcinogenesis Research Information System.

CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica.

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

EAS - Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.

IARC - International Agency for Research on Cancer: agência da Organização Mundial de Saúde (OMS), cuja missão é coordenar e conduzir pesquisas relativas ao câncer humano e desenvolver estratégicas científicas para seu controle.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health: agência federal norte-americana responsável pela condução de pesquisas para prevenção de doenças e danos relacionados ao trabalho.

OSHA - Occupational Safety and Health Administration: organização governamental americana, com a missão de prevenir mortes, doenças e danos relacionados ao trabalho.

SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

SETOX - Sistema Estadual de Toxicovigilância.

1.4 - ABRANGÊNCIA

As disposições aqui contidas aplicam-se a todos os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, que usam a substância química Glutaraldeído como esterilizante e desinfetante de artigos e materiais termos-sensíveis.

No que couber, a presente Norma Técnica aplica-se aos Estabelecimentos de Ensino e Pesquisa na área de Saúde que utilizam a substância química Glutaraldeído (laboratórios clínicos, anátomo-patologia, anatomia, histologia, ambulatórios , clínicas e outros) para fins de aprendizado e pesquisa.

CAPITULO 2

CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA QUÍMICA GLUTARALDEÍDO

2.1 - IDENTIFICAÇÃO

Integra o grupo dos Aldeídos, grupo de compostos químicos orgânicos representados pela fórmula estrutural geral R - CHO. Exemplos: formaldeído, acetaldeído, metaldeído.

Glutaraldeído é um dialdeído saturado registrado sob número CAS 111-30-8 e número ONU 1170 (Anexo III).

Apresenta-se na forma de líquido incolor ou amarelo pálido viscoso, usualmente encontrado em solução aquosa a 50%.

O glutaraldeído concentrado é uma solução de glutaraldeído em água purificada, contém não menos que 100% e não mais 104% do declarado no rótulo. Tem um penetrante e pungente odor, típico de todos os aldeídos, com o limiar de odor em 0,04 ppm, ligeiramente ácido em seu estado natural, pH 3,7 a 4,5.

Sinônimos: 1,5 - pentanodial; 1,3-diformylpropane; Glutaral; Dialdeído Glutárico; Fórmula molecular: C5H8O2; Peso molecular: 100,1; Propriedades Físicas: temperatura de ebulição 187º C (decompõe-se); ponto de fusão -6ºC; densidade 1,062; solúvel em água, éter e outros solventes orgânicos;

Produtos de decomposição: gás carbônico (CO2) e monóxido de carbono (CO) podem se formar quando o produto é aquecido.

2.2 - MECANISMOS DE AÇÃO

O Glutaraldeído tem potente ação biocida, é bactericida, virucida, fungicida e esporicida. Sua atividade é devida a alquilação de grupos sulfidrila, hidroxila, carboxila e amino dos microorganismos alterando os ácidos nucléicos (DNA e RNA) e síntese de proteínas. A ação esporicida se deve ao fato da substância reagir com a superfície do esporo, provocando o endurecimento das camadas externas e morte do esporo.

As paredes de todas as células dos organismos vivos contêm grupos de aminas livres (lisina e arginina), os quais servem como um local de reação, de ataque para o glutaraldeído.

Crosslinks complexos são formados nas superfícies das células e as funções celulares essenciais são rompidas e as células morrem.

O aumento de pH favorece a formação de locais sujeitos ao ataque do glutaraldeído, e as reações letais são aceleradas. O Glutaraldeído é efetivo em meio ácido, porém age mais rapidamente em pH alcalino. É também efetivo contra bactéria anaeróbica, notavelmente bactérias reduzem os sulfatos, desde que não sejam inativadas pelos sulfitos. Com o aumento da temperatura, a diferença entre a atividade da solução alcalina em relação a acida diminui, pois a primeira se torna menos estável.

2. 3 - TOXICIDADE

2.3.1 - EFEITOS ADVERSOS NA SAÚDE HUMANA

a) Tem se relatado evidências de toxicidade humana através de observações e estudos de registros de exposições ocupacionais que indicam que:

* Muitos casos de dermatites foram relatados com soluções de 2% ou maiores. Dermatite facial foi relatada com glutaraldeído sob a forma de spray;

* Em estudo com trabalhadores de um hospital da Suécia encontrou-se irritação nasal com concentração de vapor de glutaraldeído menores que 0,2 ppm;

* Evidências indicam que os efeitos irritantes na pele e trato respiratório são exacerbados com exposições repetidas ao glutaraldeído;

* Evidências com trabalhadores demonstram que o glutaraldeído é sensibilizador da pele, do trato respiratório e olhos, e há casos relatados de asma e rinite ocupacional.

* Também há risco significante no uso de aerossóis na desinfecção de casas de animais;

* Manifestações agudas: irritação das vias respiratórias; asma, broncoespasmo e dificuldades respiratórias; rinites; epistaxes; conjuntivites e irritação dos olhos; dermatites alérgicas; queimaduras e manchas na pele, cefaléia; náuseas; sonolência e tonturas.;

* Manifestações agudas: asma e bronquites crônicas; eczema, lesões cutâneas e prurido; hipersensibilidade química ou Sensibilidade Química Múltipla (SQM), inclusive cruzada com outras substâncias; o contato com os olhos pode resultar em cegueira temporária ou permanente;

b) Os dados de estudos in vitro e in vivo referentes à carcinogenicidade são negativos (CCRIS), no entanto para mutagenicidade têm-se testes positivos e outros negativos em salmonella sp (CCRIS). Já para a IARC não há dados conclusivos que demonstrem toxicidade ao sistema imunológico, ao sistema reprodutor, e quanto ao desenvolvimento de anomalias fetais em humanos. E por não haver dados conclusivos indicando teratogenicidade e mutagenicidade a IARC não inclui o glutaraldeído em nenhuma de suas tabelas, porém o inclui na lista das substâncias que devem ter prioridade de teste.

c) Têm se reportado os seguintes efeitos à saúde dos trabalhadores, de hospitais, que foram expostos ao glutaraldeído:

* Irritação na garganta e pulmões;

* Asma, sintomas semelhantes ao da asma, e dificuldade para respirar;

* Irritação no nariz, espirros e hemorragia nasal;

* Ardor nos olhos e conjuntivite;

* Dermatite alérgica ou de contato, isto é, dermatite por sensibilidade química;

* Manchas marrons ou pardas nas mãos;

* Urticária e lesões cáusticas na pele e mucosas;

* Dores de cabeça;

* Náusea.

2.3.2 - ECOTOXICIDADE

O Glutaradeído é uma substância hidrofílica, rapidamente biodegradável, não bioacumulativa e com limitada persistência no ar, solo e água, razão pela qual apresenta baixo potencial de risco ao compartimento terrestre e aquático. Por outro lado considerando o volume e a constância do descarte pode criar um ambiente insidioso e duradouro por quanto se mantiver o mesmo.

Na atmosfera sofre degradação fotoquímica (resultando em subprodutos menos tóxicos) e, por ser hidrofílico é removido pela dissolução na chuva.

Devido sua persistência ambiental relativamente baixa e à ausência de bioacumulação, a exposição indireta através do meio ambiente é considerada uma rota de exposição de baixo risco para o homem.

A solução de Glutaraldeído a 2% é moderadamente tóxica para a fauna aquática e moderadamente a altamente tóxica para as algas. No entanto sua baixa persistência no meio ambiente confere margens aceitáveis de segurança aquática e não foram encontrados relatos de incidentes ambientais na literatura consultada.

2. 4 - USOS

2.4.1 - USOS GERAIS

Como biocida para águas contaminadas em torres de resfriamento de unidades de sistemas de ar condicionado central, ingrediente nas soluções reveladoras de Raios-X, agente de curtimento para couro, fixador de tecido na histoquímica e microscopia eletrônica, agente de embalsamamento, na indústria do petróleo.

Para controle de vírus e outros microorganismos: na agricultura, suinocultura, criadouro de peixes e aviários; intermediário na produção de adesivos, selantes, matérias polihidroxi, agrotóxicos e agentes protetores de sementes, entre outros que não são objeto desta Norma.

2.4.1 - USOS EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

No Brasil, a solução aquosa de glutaraldeído a 50% é utilizada pelas indústrias de saneantes como matéria prima, para a fabricação de Produtos Saneantes Domissanitários a base de glutaraldeído, como esterilizante e desinfetante hospitalar para artigos semi-críticos, conforme define a RDC 184/01 para registro deste produto, ou desinfetante de alto nível conforme denominação utilizada no Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde.

2.4.1.1 - Produto saneante domissanitário à base de glutaraldeído:

O esterilizante e desinfetante é comercializado em concentrações iguais a 2% em embalagens de 1litro, 5 litros ou outras apresentações. Em solução alcalina (pH 7,5 - 8,5), a ação microbicida do glutaraldeído é mais efetiva, deste modo para a comercialização, o produto é acompanhado pelo agente alcalinizante ou pó ativador em quantidade proporcional ao volume da embalagem. Após mistura e completa homogeneização obtém-se as soluções ativadas, cujos prazos de validade são de 14 ou de 28 dias. A solução alcalina apresenta coloração esverdeada.

O procedimento de ativação é feito no próprio EAS, porém quando a solução for de pronto uso, ou seja, já estiver ativada, deverá ser descartada após cada processo de desinfecção e/ou esterilização.

A legislação que assegura o seu uso para esterilização e desinfecção é a Portaria Federal nº. 15/88, que entre outras exigências estabelece a obrigatoriedade do Registro como “saneante de uso hospitalar”, atualmente emitido pela ANVISA.

A Lei Federal nº 6360/76 e o Decreto Federal nº 79.094/77, que a regulamenta, entre outras exigências estabelece a necessidade de registro do produto.

Os procedimentos referentes ao registro de produtos saneantes foram atualizados pelas normas estabelecidas na Resolução RDC n.º 184/01. A Resolução em pauta classifica os produtos como Risco I e Risco II. Os produtos com ação antimicrobiana são classificados como Risco II e, portanto devem ser registrados. E ainda, conforme determina esse regulamento todo produto deverá ter seu registro renovado a cada cinco anos.

O Glutaraldeído tem seu uso preconizado como esterilizante químico, em artigos críticos termos-sensíveis que não possam sofrer esterilização por alternativas mais práticas e econômicas (óxido de etileno, autoclave a vapor de formaldeído, plasma de peróxido de hidrogênio). Como o tempo de contato para esterilização usando o glutaraldeído é de no mínimo oito horas, torna-se um método pouco usado.

O uso preconizado mais freqüente nos EAS é para desinfecção de alto nível de artigos semicríticos termos-sensíveis e endoscópios, pois apresenta vantagens como: excelente eficácia germicida, tempo de contato por 30 minutos, compatibilidade com ligas metálicas e não embaça lentes ópticas.

No Estado de São Paulo temos a Resolução SS-374/95 que altera a Norma Técnica sobre a organização do Centro de Material e Noções de Esterilização, aprovada pela Resolução SS-392 /94 e que preconiza o seu uso.

CAPÍTULO 3

MEDIDAS DE CONTROLE PARA O USO DO GLUTARALDEÍDO

3.1 - No Produto

3.1.1 - Aquisição

Orientações e critérios a serem observados no ato da compra de desinfetante hospitalar para artigos semi-críticos/esterilizante, à base de glutaraldeído:

a) Sempre que possível substituir o glutaraldeído por outro produto menos tóxico;

b) Observar rigorosamente se o produto encontra-se registrado como esterilizante ou como desinfetante hospitalar para artigos semi-críticos para uso exclusivo em EAS;

c) Solicitar ao fornecedor cópia da publicação do registro do produto no Diário Oficial da União, observando sua validade;

d) Verificar a habilitação do fornecedor através dos documentos: Autorização de Funcionamento emitida pelo órgão competente do Ministério da Saúde, ANVISA, como fabricante, importador ou distribuidor de Produtos Saneantes Domissanitários;

Licença de Funcionamento emitida pela autoridade sanitária do Estado ou Município, como fabricante, importador ou distribuidor de Produtos Saneantes Domissanitários. A Licença de Funcionamento é válida por um ano, portanto deve ser observada a data de emissão do documento para verificar se está dentro da validade;

e) Manter vigilância sobre a qualidade do produto e em caso de anormalidades, notificar à vigilância sanitária municipal e/ou estadual e à Gerência Geral de Saneantes da ANVISA;

3.1.2 - Recebimento

a) Verificar se o produto está com a embalagem em perfeito estado, nas condições de temperatura ambiente(25º C);

b) Observar o rótulo do produto, se constam as informações:

* Nome ou categoria do produto: esterilizante ou desinfetante hospitalar para artigo semi-crítico;

* Instruções de uso de acordo com o fim proposto, com o tempo de contato. Para os esterilizantes o tempo de contato deverá ser aquele no qual o produto foi testado e aprovado;

* Restrição de uso;

* Frases relacionadas à classe de risco toxicológico dos produtos e de advertências e primeiros socorros específicos;

* Composição quali-quantitativa do produto, destacar o(s) princípio(s) ativo(s): nome químico ou técnico e os respectivos teores;

* Frases obrigatórias (Ex. Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos; Antes de usar leia as instruções do rótulo, etc);

* Nome do responsável técnico com o número de registro no Conselho de Classe;

* Nome e endereço da empresa e respectivo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ;

* Nº de lote, prazo de validade;

* Número do Registro no Ministério da Saúde - ANVISA;

c) O número de registro emitido pela ANVISA deve estar impresso no rótulo. A seguir detalhamos a composição numérica deste registro:

3.1.3 - Manipulação pela Farmácia Hospitalar ou Farmácia de Atendimento Privativo de Unidade Hospitalar.

O Desinfetante Hospitalar Para Artigos Semi-Críticos e/ou Esterilizante, à base de glutaraldeído pode ser manipulado pela Farmácia Hospitalar ou Farmácia de Atendimento Privativo de Unidade Hospitalar. A Farmácia Hospitalar deve atender aos seguintes requisitos técnicos:

a) Possuir licença de funcionamento atualizada, expedida pela autoridade sanitária competente;

b) Cumprir as Normas de Boas Práticas de Manipulação estabelecidas pela Resolução ANVISA RDC nº 33/ 2000;

c) Possuir recursos humanos, infra-estrutura física, equipamentos, procedimentos operacionais e outros requisitos técnicos determinados na Resolução ANVISA RDC nº 33/ 2000, no que for aplicável;

d) As áreas destinadas à preparação de saneantes domissanitários devem ser específicas;

e) As instalações para preparo do desinfetante para artigos semi-críticos e/ou esterilizante, à base de glutaraldeído devem atender aos requisitos estabelecidos nesta norma quanto ao ambiente construído;

f) As condições de proteção ao trabalhador para o preparo do desinfetante para artigos semi-críticos e/ou esterilizante, à base de glutaraldeído devem atender aos requisitos estabelecidos nesta norma;

g) Nas áreas de preparo a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ deve estar em local visível e acessível;

h) Deve possuir Manual de Procedimentos com livre acesso contendo: equipamentos utilizados para fabricação, procedimentos operacionais e laboratoriais, análises químicas e matérias primas necessárias, reações envolvidas, subprodutos da reação e resíduos (balanço estequiométrico), envasamento, estocagem e destinação dos subprodutos e resíduos totais gerados no processo, informação completa sobre os procedimentos de segurança, higiene e saúde do trabalhador.

O farmacêutico é responsável pela qualidade do desinfetante para artigos semi-críticos e/ou esterilizante, à base de glutaraldeído preparado. Deve comprovar que o produto formulado atende ao teste de eficácia antimicrobiana conforme estabelecido na Portaria n° 15/88;

Para a segurança do uso, o farmacêutico responsável deverá efetuar testes toxicológicos para determinar a classificação de risco do produto desinfetante para artigos semi-críticos e/ou esterilizante, à base de glutaraldeído de acordo com a forma de apresentação, as finalidades e instruções de uso conforme estabelece a Portaria n° 15/88 em seu SUBANEXO 3.

Os rótulos do desinfetante para artigos semi-críticos e/ou esterilizante, à base de glutaraldeído devem conter:

I. Nome do produto: Princípios ativos: nomes químicos ou técnicos e os respectivos teores, no painel principal da embalagem.

II. Lote e data de fabricação e prazo de validade (do produto ou da solução de uso), no painel principal, ou no secundário.

III. Restrições de uso no painel principal: USO HOSPITALAR

IV. Frase obrigatória, no painel principal, em destaque:

“ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO”:

As instruções descritas abaixo devem constar no rótulo ou em material anexo (folder ou bula) a ser distribuído para os usuários do produto:

1. Modo de usar:

1.1 - Diluição de uso: deve ser expressa em percentual, proporção entre o produto e o diluente ou outras medidas de ordem prática, desde que mencionados os seus equivalentes no Sistema Métrico Decimal. Orientações para a ativação

1.2 - Tempo de contato: 30 minutos para desinfetantes hospitalares para artigos semi-críticos. No caso dos esterilizantes, como não há no protocolo de teste tempo de contato preestabelecido, será considerado o tempo de contato no qual o produto for testado e aprovado.

1.3 - Limitações de uso: de acordo com as características da formulação, artigos que podem ser danificados em contato com a solução;

1.4 - Cuidados para a conservação: quando se tratar de produto perecível, sensível ao calor, umidade, luz solar.

2. Frases relacionadas com a classe de risco: no painel principal, conforme Portaria 15/88 em seu SUBANEXO 6.

3. As frases de advertência e primeiros socorros, conforme Portaria 15/88 em seu SUBANEXO 6.

4. Número do registro com a sigla do órgão competente - Ministério da Saúde e nome do responsável técnico com o número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia.

3.1.4 - Armazenamento

a) Deve ser armazenado em recipientes, rigorosamente fechados, devidamente rotulado, seguro, identificado , protegidos da luz e da exposição ao calor excessivo;

b) Controlar a temperatura, igual ou inferior à do ambiente;

c) Evitar armazenamento junto a substâncias incompatíveis, como álcalis e agentes oxidantes;

d) Tempo de armazenamento não deve ser superior a 12 meses;

e) A contaminação de soluções concentradas de glutaraldeído com quantidades substanciais de outros materiais pode afetar adversamente a estabilidade do produto. Devem-se evitar particularmente as altas concentrações de amônia, aminas ou produtos que contenham essas substâncias, porque elas reagem imediatamente com o glutaraldeído;

f) Ter Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ - em local visível e acessível.

3.2 - MEDIDAS PARA PREVENÇÃO DA LIBERAÇÃO OU DISSEMINAÇÃO DO GLUTARALDEÍDO NO AMBIENTE DE TRABALHO

3.2.1 - Nos Procedimentos e Processos de Desinfecção e/ou Esterilização

3.2.1.1 - A indicação formal para utilização de solução de glutaraldeído em EAS deve ser atribuição das: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, Comissão de Farmácia e Terapêutica, Gerência de Risco e Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, onde houver;

3.2.1.2 - A CCIH, a Comissão de Farmácia e Terapêutica, a Gerência de Risco e o SESMT devem ser responsáveis pela elaboração das políticas de utilização de solução de glutaraldeído e participar na elaboração de normas e rotinas de procedimentos quanto a sua manipulação;

3.2.1.3 - Manuais de Procedimentos Operacionais e de Rotinas para a utilização do glutaraldeído devem incluir todas as etapas do processo, os fatores de risco à saúde dos trabalhadores e as medidas de prevenção e controle; devem estar acessíveis, próximos ao local de sua utilização e devem ser revistos anualmente;

3.2.1.4 - A CCIH, Comissão de Farmácia e Terapêutica, o SESMT e a Gerência de Risco devem estabelecer uma política de redução ao máximo da utilização do glutaraldeído. Idealmente devem-se preconizar alternativas para o processamento de artigos hospitalares com vistas à futura eliminação da utilização do glutaraldeído;

3.2.1.5 - É vedada a utilização de glutaraldeído para desinfecção de superfícies, de mobiliários, pisos e paredes ou para desinfecção de artigos e equipamentos através de fricção;

3.2.1.6 - É vedada a utilização de glutaraldeído para descontaminação prévia à lavagem de artigos contaminados com matéria orgânica;

3.2.1.7 - A utilização de glutaraldeído em EAS é restrita às seguintes indicações: o Esterilização química de artigos termos-sensíveis incompatíveis com esterilização por processos térmicos, o Desinfecção química de alto nível, para artigos semi-críticos termos-sensíveis incompatíveis com desinfecção por processos térmicos ou em artigos metálicos incompatíveis com processamento por soluções germicidas a base de cloro inorgânico ou agentes oxidantes como peróxido de hidrogênio ou ácido peracético ou ainda combinações destes dois produtos.

3.2.1.8 - Para efetiva ação germicida, os itens devem estar completamente imersos e o interior de lumes e reentrâncias devem ser totalmente preenchidos com a solução de glutaraldeído.

3.2.1.9 - A concentração da solução de glutaraldeído e o tempo de imersão para uso nas indicações supracitadas devem atender aos critérios da Portaria Federal nº 15/88;

3.2.1.10 - A ativação da solução de glutaraldeído deve ser feita por profissional capacitado sob orientação de responsável com formação de nível superior na área de saúde. Deve ser afixada etiqueta na embalagem original contendo a data de ativação, data de vencimento da solução ativada e nome do responsável.

3.2.1.11 - O processo de desinfecção ou esterilização por solução de glutaraldeído deve ser feito por profissional capacitado, sob supervisão de profissional de nível superior na área de saúde com comprovado conhecimento na área de esterilização de artigos;

3.2.1.12 - Realizar e documentar o controle de qualidade da solução de Glutaraldeído ativado, por meio de monitores físico-químicos que avaliem a concentração do princípio ativo;

3.2.1.13 - Recomenda-se o monitoramento da solução de Glutaraldeído no mínimo a cada dez imersões ou conforme protocolo validado da instituição;

3.2.1.14 - Recipientes para utilização da solução de glutaraldeído como desinfetante ou esterilizante devem ser de material não metálico e não de cloreto de polivinil - PVC, podendo ser de polietileno resistente ou similar. Estes recipientes devem possuir capacidade apenas para o volume de glutaraldeído suficiente para imersão completa do artigo, evitando-se o consumo excessivo do produto a fim de minimizar o rejeito químico hospitalar;

3.2.1.15 - Os recipientes devem possuir tampa e permanecer aberto apenas o tempo suficiente para imersão dos artigos, injeção da solução nos lumes e reentrâncias e sua remoção para o recipiente de enxágüe; rotular com o nome do produto, data de ativação, data de vencimento do produto ativado;

3.2.1.16 - Todos os artigos a serem processados devem ser rigorosamente limpos e secos antes da sua imersão em solução de glutaraldeído. A presença de sujidade irá reduzir a capacidade germicida do glutaraldeído e a presença de água irá diluir o produto ocasionando redução da concentração necessária para a sua ação e implicará na redução da vida útil do produto, aumentando a freqüência de descarte e com conseqüente impacto ambiental;

O processo de desinfecção ou esterilização por solução de glutaraldeído de artigos endoscópicos deve ser precedido, obrigatoriamente, por limpeza utilizando detergente à base de enzimas (detergente enzimático).

3.2.1.17 - Artigos de uso em terapêutica ventilatória não devem ser processados pela utilização de solução de glutaraldeído, exceto para o processamento de componentes metálicos incompatíveis com processos térmicos ou processamento por soluções germicidas a base de cloro inorgânico ou por agentes oxidantes como peróxido de hidrogênio ou ácido peracético ou ainda combinações destes dois produtos;

3.2.1.18 - Os artigos a serem processados por solução de glutaraldeído devem ser abundantemente enxaguados com água estéril (no caso de esterilização e em desinfecção de endoscópios respiratórios) ou com água potável (no caso de desinfecção). Recomendam-se no mínimo três trocas de água para enxágüe dos artigos, sendo que cada rinsagem deve demorar no mínimo um minuto. A água utilizada para enxágüe do glutaraldeído não deve ser utilizada para nenhum outro propósito;

3.2.1.19 - Todos os procedimentos durante a utilização do glutaraldeído devem ser realizados cuidadosamente a fim de minimizar a formação de aerossóis ou de respingos. No caso de derramamentos e respingos da solução de glutaraldeído devem ser removidos imediatamente para evitar a evaporação para o ambiente;

3.2.1.20 - Todo processamento de desinfecção ou esterilização por glutaraldeído deve ser documentado a cada ciclo do processo;

3.2.1.21 - Nenhuma etapa de manipulação da solução de glutaraldeído deve ser realizada na mesma sala de assistência direta ao paciente (ex.: salas de endoscopia, salas de cirurgia);

3.2.1.22 - Os processos fechados de desinfecção, utilizados na endoscopia digestiva através de equipamentos automatizados, sendo nacionais ou importados, os mesmos devem ter registro na ANVISA de acordo com o preconizado na RDC n º 185/ 01.

3.3 - MEDIDAS PARA REDUZIR A CONCENTRAÇÃO DE GLUTARALDEÍDO NO AMBIENTE DE TRABALHO

Priorizar SEMPRE as ações preventivas com medidas de proteção coletivas.

O uso de equipamentos de proteção individual só deverá ser implementado após comprovação de inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou se encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, priorizando-se as medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho.

3.3.1 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA

3.3.1.1 - Os EAS que possuem Central de Material e Esterilização ou Central de Material Simplificada devem ter sala específica para ativação e manipulação do produto, com acesso controlado e permitido somente às pessoas capacitadas e designadas para este fim;

3.3.1.2 - A sala específica deve dispor, no mínimo, de:

a) 4 m2 de área construída, conforme a RDC nº 50/02;

b) Sistema de ventilação local exaustora com captor lateral do tipo frestas ou capela de exaustão, dotado de sistema de filtro para retenção ou inativação química dos vapores de glutaraldeído. Deve ser prevista a reposição do ar exaurido da sala;

c) Bancadas com cubas, ponto de água fria, revestimento de paredes e piso com material impermeável e de fácil higienização, ralo sifonado com tampa escamoteável, sinalização gráfica para identificação do local e iluminação de acordo com a Norma Técnica ABNT nº. 5413;

d) Nos locais onde se utilizam equipamentos automatizados para desinfecção de endoscópios, a sala específica deve dispor de ventilação geral diluidora com parâmetro mínimo de 10 trocas de ar por hora e ventilação local exaustora, pois pode haver escape do vapor da substância para a área de trabalho no momento da ativação da solução, no carregamento da solução para o reservatório e quando o sistema é aberto no meio do ciclo;

3.3.1.3 - Devem estar disponíveis próximos à sala específica:

a) Instalações sanitárias providas de papel higiênico, sabonete líquido, toalhas descartáveis, chuveiros em número suficiente e vestiários dotados de armários individuais, em bom estado de conservação e limpeza;

b) Lava-olhos para uso em caso de emergência, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente;

3.3.1.4 - Os equipamentos e o sistema de ventilação devem ter planos de manutenção preventiva e corretiva, com os respectivos registros disponíveis aos usuários da sala;

3.3.1.5 - Os EAS que não possuem Central de Material e Esterilização ou Central de Material Simplificada devem ter sala específica que atenda aos requisitos exigidos nos itens 3.3.1.2, 3.3.1.3 e 3.3.1.4;

3.3.1.6 - Toda reforma, adaptação e construção de edificação destinada à prestação de serviços de saúde, que envolva modificação de fluxo, de instalações e layout, aumento ou diminuição de áreas, deve ter projeto arquitetônico com ARTAnotação de Responsabilidade Técnica - elaborado por profissionais legalmente habilitados (Engenheiros Civis e/ou Arquitetos), analisado e aprovado pela Vigilância Sanitária (Regional ou Municipal) com emissão do Laudo Técnico de Avaliação - LTA, de acordo com o preconizado na Portaria CVS 15/02 e Resolução nº 189/03 - ANVISA;

3.3.1.7 - Cumprir o estabelecido na Portaria Federal do Ministério da Saúde nº 3523/98 e Resolução nº 09/2003 - ANVISA, com destaque para o Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC.

3.3.2 - MEDIDAS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO OU DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

3.3.2.1. Adotar escalas de trabalho que permitam reduzir o tempo de risco de possível exposição dos trabalhadores, fazendo rodízios de função;

3.3.2.2. Os recipientes, acessórios, utensílios, mobiliários e bancadas de trabalho devem ser adaptados ao trabalhador, de tal forma que a tarefa seja desenvolvida de modo seguro, tanto para o paciente, qualidade do processo de desinfecção e esterilização, como para o trabalhador;

3.3.2.3. As Ordens de Serviços devem ser fornecidas aos trabalhadores que executam tarefas onde os fatores de riscos químicos estejam presentes; incluir os trabalhadores envolvidos com a fabricação, armazenamento, transporte, limpeza, manutenção e monitoramento ambiental;

3.3.3 MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

3.3.3.1. O uso de EPI-Equipamento de Proteção Individual está disposto na Norma Regulamentadora - NR-6, com redação dada pela Portaria Federal nº. 25/01, abrangendo no mínimo:

a) Proteção dos Olhos: os olhos devem ser protegidos contra o contato com a solução de glutaraldeído por meio de óculos de ampla visão e peça facial inteira (quando do uso deste tipo de respirador);

b) Proteção das Mãos: as mãos devem ser protegidas do contato com a solução de glutaraldeído pelo uso de luvas, de acordo com a seguinte hierarquia:

1. luvas de borracha nitrílica ou butílica,

2. polietileno ou propileno (proteção adequada por algumas horas),

3. luvas de látex só podem ser usadas por curto período de tempo em contatos acidentais;

Nos processos de esterilização, recomenda-se o uso de luvas de látex esterilizadas sobre o uso das luvas de borracha ou de polietileno ou propileno.

c) Proteção do Corpo: capas, aventais ou jalecos com mangas longas, com punhos em materiais impermeáveis, disponíveis em polietileno e polipropileno; estas vestimentas de proteção devem ser removidas imediatamente com a saturação e lavadas antes do reuso; se houver qualquer contato do produto com a pele, o local dever ser lavado com sabão sob água corrente por pelos menos 15 minutos;

d) Proteção Respiratória: os trabalhadores, conforme o item 3.3.2.3, deverão usar respiradores adequados durante os procedimentos de rotina ou emergenciais, e inseridos em Programa de Proteção Respiratória, conforme estabelecido na Instrução Normativa Federal nº 1/94. Os respiradores devem ter o Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho. A seguir, são elencadas algumas opções de respiradores a serem adotadas conforme as diferentes situações de uso do glutaraldeído (tempo de exposição e concentração):

- Capuz motorizado com filtro para vapores orgânicos - fator de proteção 1000;

- Peça facial inteira motorizada com filtro para vapores orgânicos - fator de proteção 1000;

- Peça facial inteira não motorizada com filtro para vapores orgânicos - fator de proteção 100;

- Peça semi-facial com filtro para vapores orgânicos, que deverá conjugar-se ao uso de óculos de ampla visão - fator de proteção 10;

- Peça semifacial com filtro combinado: se houver a possibilidade de formação de névoas, recomenda-se o uso de filtro para vapores orgânicos mais filtro para material particulado (P2), conjugado ao uso de óculos de ampla visão - fator de proteção 10.

3.4 - CONTROLE AMBIENTAL

3.4.1. As medidas de controle e o monitoramento da redução contínua da exposição dos trabalhadores deverão ser integrados ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, da Norma Regulamentadora nº 9 - NR - 9, incluindo o planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma;

3.4.2. Realizar avaliações quantitativas ocupacionais e ambientais da concentração de vapor de glutaraldeído em todas as áreas específicas e em todos os trabalhadores expostos, adotando os seguintes parâmetros:

a) Periodicidade mínima: anual, ou quando situações especiais assim exigir, tais como acidentes com vazamentos;

b) Limite de Exposição Ocupacional-Valor Teto (TLV-C): 0,05 ppm (0,2 mg/m3), da ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, de 2003) ou outros limites mais restritivos que venham a ser adotados;

c) Métodos analíticos:

* NIOSH 2532

- Coleta:

Tubo adsorvente: de sílica gel impregnado com dinitrofenilhidrazina e ácido clorídrico, 300 mg/150 mg

Fluxo e volume recomendados: 0,05 a 0,5 L/min. Volume mínimo de ar amostrado de 1 L (0,2 ppm) e máximo 30 L.

- Condições analíticas:

Técnica: cromatografia líquida de alta resolução, com detecção UV

Extração: com 3 mL de acetonitrila, agitando durante 2 h.

Volume de injeção: 25 µL

Fase móvel: 65% de acetonitrila/35% de água a um fluxo de 1,5 L/min

Coluna: de fase reversa C8 com um tamanho de partícula de 5 mm

Detector: UV a 365 nm

Limite de detecção estimado: 0,3 mg/amostra

Intervalo de aplicação: 0,01 a 0,3 ppm (0,04 a 1,2 mg/m3) para uma amostra de ar de 20 L.

* OSHA 64

- Coleta:

Filtro de fibra de vidro impregnada com 2,4-dinitrofenilhidrazina e ácido fosfórico (estes filtros não são comercializados e as instruções para seu preparo estão detalhadas no método).

Fluxo e volume de coleta recomendados: 1 L/min e volume de 15 L. Para amostras de grande duração o fluxo é de 1 L/min com um volume de amostra de 120 L.

- Condições analíticas:

Técnica: cromatografia líquida de alta resolução com detecção de UV

Extração: com 2 mL de acetonitrila, agitando 2 h.

Volume de injeção: 10 µL

Fase móvel: 55% de acetonitrila/35% de água contendo 0,1% de ácido fosfórico a um fluxo de 1 mL/min

Coluna: DuPont Zorbax CN, 25 cm x 4,6 mm de DI

Detector: UV a 365 nm

Limite de detecção estimado: 0,268 µg/amostra

Intervalo de operação: não descrito

* NIOSH 2539 (triagem de aldeídos). Método qualitativo

- Coleta:

Tubo adsorvente: XAD-2, 120 mg/60 mg impregnados 10% 2-(hidroximetil) piperidina

Fluxo e volume recomendados: 0,01 a 0,05 L/min. Volume 5L

- Condições analíticas:

Técnica: cromatografia gasosa, com detectores FID e EM

Extração: 1 mL tolueno; 60 min em banho ultrassônico

Volume de injeção: 1 µL em splitless

Gás de arraste: Hélio 0,5 mL/min; gás auxiliar 29 mL/min

Coluna: Capilar de 6% cianopropilfenil, DB-1301 ou equivalente, 15 m, 0,32 mm DI, 1,0 µL de espessura de filme

Detector: FID 280o C

Limite de detecção estimado: 2 µg/amostra

Intervalo de aplicação: não estimado

* Método de leitura direta Glutaraldmeter

O Kit é constituído de monitor, baterias, termômetro, 10 filtros de fenol e manual

- Detecção:

Sensor por célula eletroquímica. Quando o vapor de glutaraldeído passa através de uma célula eletroquímica sofre oxidação catalítica ao contatar a superfície de platina, produzindo um sinal elétrico diretamente proporcional à concentração de glutaraldeído presente na atmosfera.

- Características técnicas:

Intervalo de aplicação: 0,03 ppm a 4 ppm

Precisão: 10% a valores de 0,2 ppm

Interferências: fenol, etanol, propanol e butanol

3.4.3 - Ter plano de manutenção preventiva e corretiva, com os respectivos registros, dos equipamentos e de todo o sistema de ventilação geral e local exaustora; testar periodicamente a eficiência do sistema;

3.4.4 - O glutaraldeído poderá, após o uso, ser descartado em rede pública de esgotamento sanitário mediante autorização por escrito da concessionária do serviço ou pelos serviços autônomos;

3.4.5 - Na inexistência de rede pública de coleta de esgotos sanitários no local, o glutaraldeído deverá ser tratado em unidade própria de tratamento de esgotos ou por processo químico, térmico, ou outro compatível com a forma de destinação final utilizada e que atenda às exigências da autoridade ambiental competente;

3.4.6 - O glutaraldeído deve constar no Inventário de Produtos Químicos utilizados em EAS e cumprir o preconizado na Resolução nº 306/04 - ANVISA sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde;

3.4.7 - Outras alternativas e formas de tratamento e descarte para os resíduos químicos líquidos de glutaraldeído gerados nos EAS devem ter aprovação ou parecer técnico dos autoridades ambientais e sanitárias (municipais ou estaduais) competentes; as soluções alternativas não podem resultar em outros impactos nocivos ao meio ambiente, à saúde dos trabalhadores, dos usuários e da população;

3.4.8 - As embalagens vazias devem ser lavadas e descartadas como resíduo comum;

3.5 - VIGILÂNCIA À SAÚDE DOS TRABALHADORES

3.5.1. Controle Médico de Saúde Ocupacional: todos os trabalhadores expostos ao Glutaraldeído devem passar por exames médicos: - admissional: deve-se observar a existência de doenças que possam ser agravadas pela exposição ao glutaraldeído (doenças respiratórias, afecções alérgicas e dermatoses). - periódicos: devem ser dirigidos à detecção de alterações precoces do estado de saúde desencadeadas pelo glutaraldeído (estão relacionados à toxicodinâmica do glutaraldeído descrita em 2.3.1 ) , através de exame clínico minucioso que inclua exame neurocomportamental e exames laboratoriais indicadores de efeito ou exposição (se necessário ). - mudança de função: antes da transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro posto de trabalho, que implique em mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao médico responsável pelo controle médico de saúde ocupacional. - retorno ao trabalho: o exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho para ausências por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.

3.5.2. Os exames médicos de que trata o item 3.5.1 compreendem:

a) Aplicação de questionário padronizado, com histórico médico e ocupacional;

b) Avaliação clínica;

c) Exames complementares: prova de função pulmonar, no mínimo, ficando a critério do médico solicitação de exames complementares;

3.5.3. Os exames médicos periódicos devem ser realizados a cada seis meses para todos os trabalhadores expostos ao glutaraldeído;

3.5.4. Trabalhadores que apresentem sintomas respiratórios ou cutâneos associados à manipulação da do glutaraldeído devem ser afastados desta atividade até a avaliação médica.

Trabalhadores com histórico de asma brônquica e alergias não devem manipular o glutaraldeído;

3.5.5. Manter vigilância à saúde dos trabalhadores e considerar as queixas dos trabalhadores expostos ao glutaraldeído, quando houver. Uma vez desenvolvida uma rinite ou asma decorrente da exposição ao glutaraldeído deve-se mudar o trabalhador de função, de forma a afastá-lo da exposição à substância.

3.5.6. Em casos de acidentes, incidentes, e agravos à saúde dos trabalhadores expostos, mesmo que o trabalhador não necessite ser afastado do trabalho, o empregador deverá proceder a notificação previdenciária e epidemiológica,através de:

a) da CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, quando empregado pela CLT (ANEXO IV);

b) da Ficha de Notificação do Sistema Estadual de Toxicovigilância - SETOX (ANEXO V);

c) da Ficha de Notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN NET;

3.5.7. O EAS deve ter Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -PCMSO, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR 7 ;

3.5.8. Implantar fluxo de atendimento médico e de enfermagem para emergência em caso de exposição aguda, quando da ocorrência de acidentes com vazamentos;

3.5.9. Ter procedimentos de atendimento médico, acompanhamento e monitoramento do trabalhador, quando da ocorrência de acidentes com vazamentos da substância glutaraldeído, em caso de acidentes cutâneos ou oculares, de inalação ou de ingestão, definindo fluxos de atendimento; cuidados com as interações medicamentosas e a restrição de exposição a outras substâncias;

3.5.10. O empregador deve garantir ao trabalhador o abandono do posto de trabalho quando da ocorrência de condições que ponham em risco a sua saúde ou integridade física;

3.6 - COMUNICAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DOS TRABALHADORES

3.6.1. Desenvolver programas internos de capacitação, treinamento e comunicação de riscos, de forma continuada, envolvendo todos os trabalhadores que executam tarefas onde os fatores de riscos químicos estejam presentes, desde o recebimento, armazenamento, transporte, manipulação, limpeza, manutenção, monitoramento ambiental e descarte final;

3.6.2. O Programa de Capacitação deve estar harmonizado com as informações contidas nos Manuais de Procedimentos Operacionais e de Rotinas citadas no item 3.2.1.3 e deve conter, no mínimo:

a) os fatores de riscos à segurança e saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente, considerando as formas de utilização;

b) apresentação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos com explicação das informações nela contidas;

c) as medidas de proteção coletiva, individual e controle médico da saúde dos trabalhadores;

d) as normas e procedimentos padronizados relativos ao armazenamento, manipulação, preparo, transporte, utilização e descarte;

e) os procedimentos a serem adotados em caso de incidentes, acidentes e em situações de emergência;

3.6.3. A CCIH, a Comissão de Farmácia e Terapêutica, a Gerência de Risco e o SESMT, de acordo com o item 3.2.1.2 desta Norma, serão responsáveis pela elaboração das políticas de utilização do Glutaraldeído e também pelo cumprimento da capacitação;

3.6.4. A capacitação deve ser realizada durante a jornada de trabalho;

3.6.5. A realização da capacitação deve ser registrada em documentos que informem a data, o horário, a carga horária, o conteúdo ministrado, o nome e a formação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos;

3.6.6. A CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - ou outras formas de organização dos trabalhadores devem ter participação no programa de capacitação , na elaboração do Mapa de Risco (Norma Regulamentadora - NR - 5) e responsabilidade na orientação dos trabalhadores, com sistemática vigilância das medidas de prevenção e controle;

3.6.7. Promover a integração entre a CIPA ou outras formas de organização dos trabalhadores, com a CCIH, a Comissão de Farmácia e Terapêutica, Gerência de Risco e o SESMT.

3.7 - PLANO DE EMERGÊNCIA

3.7.1. Todo EAS deve ter um PLANO DE EMERGÊNCIA por escrito e em arquivo eletrônico, para contenção de vazamentos de glutaraldeído, com equipe treinada para as ações de contingência;

3.7.1.1. O plano deve conter:

a. Ações para pequenos e grandes vazamentos;

b. Definição de pessoal treinado para ação;

c. Procedimentos para evacuação de pessoal para grandes vazamentos;

d. Procedimentos para assistência médica e de enfermagem aos trabalhadores e público que podem ter sido super expostos à substância ou vapor de glutaraldeído;

e. Listas de telefones de instituições para casos de Emergências (Fabricante, Corpo de Bombeiros, CEATOX, CETESB, Vigilância Epidemiológica e Sanitária, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador);

f. Materiais para limpeza e contenção do vazamento;

g. Equipamentos de proteção individual para os trabalhadores envolvidos na ação, incluindo o uso de botas;

h. Produtos químicos neutralizantes para diminuir a concentração de vapor de glutaraldeído (bissulfito de sódio, fosfato dibásico de amônia);

i. Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico- FISPQ;

j. Descrição do potencial do sistema de ventilação geral e exaustora (para conhecimento da capacidade de exaustão de vapor de glutaraldeído para outras áreas);

k. Métodos para contenção da substância química glutaraldeído;

l. Informações de Primeiros Socorros:

* Ingestão: Não induza ao vômito

Ligue para o CEATOX mais próximo para receber orientações

Não dê nada para o trabalhador beber

* Inalação: Retire o trabalhador do local da exposição e leve-o para um lugar ventilado

Ligue para o CEATOX mais próximo

Se o trabalhador não estiver respirando, administre respiração artificial ou respiração boca a boca, e telefone para o serviço de emergência.

* Contato com olhos

Lave os olhos imediatamente com água corrente durante no mínimo 30 minutos sem interrupções.

Retire as lentes de contato após os primeiros cinco minutos e continue a lavar os olhos

Consulte um médico imediatamente, de preferência um oftalmologista.

* Contato com a pele ou roupas

Retire as roupas contaminadas.

Lave a pele imediatamente com sabão sob água corrente com abundância por 15 minutos.

Ligue para o CEATOX mais próximo para receber orientações

3.8 - Todos os atos normativos mencionados nesta Norma Técnica, quando substituídos ou atualizados por novos atos, terão a referência automaticamente atualizada em relação ao ato de origem.

ANEXO II - Diagnóstico sobre o uso de Glutaraldeído em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde

Resultados

O período da realização das visitas técnicas, da coleta e sistematização dos dados dos questionários enviados aos Hospitais Sentinela, foi de junho a agosto de 2004.

Das 07 visitas técnicas realizadas nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - EAS, 05 (72%) se localizam no Município de São Paulo, 01 (14%) na Grande São Paulo e 01 (14%) na Baixada Santista; abrangendo um total de 2.893 leitos ativos, 18.498 trabalhadores e aproximadamente 110 trabalhadores expostos ao glutaraldeído.

Nas visitas técnicas houve boa receptividade e colaboração, tanto no preenchimento do questionário quanto na apresentação dos setores onde o glutaraldeído é utilizado, descartado e estocado, numa clara percepção de que há uma preocupação quanto ao uso deste produto.

Dos 28 Hospitais Sentinela do Estado de São Paulo que receberam o questionário, 20 (71%) responderam (Quadro 1) correspondendo a 8.773 leitos ativos e 50.377 trabalhadores.

Quanto a localização, 12 (60%) estão na Região Metropolitana da Grande São Paulo e 08 (40%) no interior do Estado.

Quadro 1 - Caracterização dos Hospitais Sentinela que responderam ao questionário, segundo o número de leitos ativos e número de trabalhadores, no período de junho a agosto de 2004, no Estado de São Paulo.

| Classificação dos hospitais | Nº de hospitais (%) | Nº de leitos ativos (%) | Nº de trabalhadores (%) | Nº de trabalhadores expostos ao glutaraldeído (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Públicos | 09 (45%) | 3.006 (34%) | 17.853 (35%) | *122 (11%) |
| Privados | 03 (15%) | 20.13 (23%) | 8.974 (18%) | 453 (41%) |
| Filantrópicos | 03 (15%) | 1.698 (19%) | 10.150 (20%) | *325 (30%) |
| Públicos Universitários | 05 (25%) | 20.56 (24%) | 13.400 (27%) | *193 (18%) |
| Total Geral | 20 (100%) | 8.773 (100%) | 50.377 (100%) | *1093 (100%) |

* Dados incompletos e imprecisos: deixaram de informar ou informaram aproximadamente

A seguir, alguns dados de relevância encontrados tanto nas visitas técnicas quanto nos questionários:

• Em 100% dos EAS utilizam o glutaraldeído, mas com freqüente preocupação em diminuir o uso e até substitui-lo. A substituição seria feita pelo ácido peracético e pelo processo de termo-desinfecção, de acordo com o tipo de material;

• O glutaraldeído é utilizado em setores como: Urologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia, Pediatria, Radiologia médica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização, Pronto Socorro, Unidade de Terapia Intensiva, Ambulatório, Medicina a Laser, Hemodiálise, Hemodinâmica, Reabilitação, Enfermarias, Ultrassonografia, Barbearia, sendo que a Endoscopia é o que mais se destaca, pela quantidade e intensidade de sua utilização;

• Nos diversos setores em que é utilizado, não há um local específico para a ativação, preparo e manipulação do produto, variando desde o expurgo até as chamadas “salas específicas”;

• Os nomes comerciais dos produtos encontrados foram: Cidex, Glutalabor, Glutaron, Glutaraster, LMGlut, LM Glut-pó ativador, Glutacide II; todos possuíam número de Registro da Anvisa;

• A categoria profissional mais exposta é de auxiliares e técnicos de enfermagem;

• Em 2003 e 2004 foram notificados 05 casos de acidentes de trabalho com emissão da CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho em 03 (15%) Hospitais Sentinela da Anvisa;

• Não há padronização e uniformidade nas medidas de proteção coletiva e individuais para os trabalhadores expostos;

• Os Manuais de Procedimentos e de Rotina não contemplam as medidas de segurança necessárias para a manipulação do produto; não há fichas de segurança disponíveis nos ambientes que manipulam e armazenam produtos químicos;

• Aproximadamente 90% dos EAS descartam a solução de glutaraldeído, após o uso, na rede de esgotamento sanitário;

• Não há uma padronização quanto ao uso de recipientes, utensílios, acessórios e rotulagem do produto;

• Não existe um Protocolo Padrão com fluxo definido para casos de acidentes de trabalho / intercorrências / incidentes com produtos químicos.

• As medidas de controle ambiental preconizadas quando da manipulação de glutaraldeído, geralmente não são adotadas nos hospitais; a manipulação nas salas do Centro Cirúrgico, com sistema de ar condicionado central, nem sempre possui em sua instalação filtros adequados para vapores orgânicos;

• O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais não está implantado na maioria dos EAS.

ANEXO VI

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1- Australian Government Publishing Service. National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme. Glutaraldehyde. Priority Existing Chemical nº 3. Full Public Report. Canberra. July 1994.

2- BLOCK, S.S. Disinfection, sterilization and preservation. 5ª ed. Philadelfia, Lippincott Williams & Wilkins, 2001.

3- Brasil. Ministério Público. Lei nº 8.078, de 11/09/1990. Código de Defesa do Consumidor. Diário Oficial da União, Brasília, 12/09/1990.

4- Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM nº 1.339, de 18/11/1999. Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho.

5- Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. CETESB. Manual de Produtos Químicos Perigosos. Ficha de Informação de Produto Químico. Glutaraldeído. São Paulo. www.cetesb.sp.gov.br

6- Division of Environmental and Occupational Health Services. Glutaraldehyde. Guidelines for safe use and handling in health care facilities. New Jersey . march 1977.

7- Department of Health Service , Oakland, CA. Hazard evaluation system and information service:glutaraldehyde. Revised Nov. 1995. http//a:glutaraldehyde.htm.

8- Dow Chemical Company. Glutaraldeído. Guia de Armazenagem e Manuseio Seguro. Formulário nº 253-01626- 1/31/04.

9- Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT. Guía de Productos Químicos.Aldehídos y Cetales.p.104.45 - 104.55. vol .IV. 3ª ed. Madrid.1994.

10- Environmental Protection Agency. EPA. Reducing Ethylene Oxide and Glutaraldehyde use.Environmental Best Practices for Health Care Facilities. Nov. 2002.

11- FERNANDES, A., FERNANDES, M., FILHO, N. Infecção Hospitalar e suas interfaces na área de saúde. São Paulo: Ed. Atheneu, 2000. p. 1141 - 1155 .

12- Kiec-Swierczynska, M. ; Krecisz, B. Occupational skin diseases among nurses in the region of Lodz. Poland. Int. J.Occup.Med. Environ. Health, 13(3):179-84,2000.

13- McDonald, J.C.; Keynes, H.L.;Meredith, S.K. Reported incidence of occupational asthma in the United Kingdom, 1989- 97. Occup. Environ. Med.,dec. 57:823-9, 2000.

14- MALVEZZI, Florise; BRONHARA, Maria Aparecida Gomes. Diagnóstico sobre o Uso do Glutaraldeído em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Boletim Epidemiológico Paulista-BEPA, Ano 1, nº 12, p. 14 - 17, dez 2004.

15- Ministério da Saúde. Manual: Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde. Brasília- DF, 2ª ed. 1994.

16- National Institute for Occupational Safety and Health. NIOSH. Occupational hazards in hospitals: glutaraldehyde. Publication nº 2001-115. May 2001.

17- National Toxicology Program .NTP. Toxicology and carcinogenesis studies of glutaraldehyde.dec.2000.

18- NELSON, D.B. et ali. Multi-society guideline for reprocessing flexible gastrointestinal endoscopes.Infection Control and Hospital Epidemiology, 24(7) : 532-537,2003.

19- Occupational Safety and Health Administration. OSHA. Toxicologic review of select chemicals:glutaraldehyde. www.osha.gov.

20- São Paulo. Lei Complementar n º 791, de 09/03/1995. Estabelece o Código de Saúde no Estado. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 10/03/1995.

21- São Paulo. Lei nº 10.083, de 23/09/1998. Dispõe sobre o Código Sanitário do Estado de São Paulo. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 24/09/1998.

22- São Paulo. Lei nº 9.505, de 11/03/1997. Disciplina as áreas e os serviços de Saúde dos Trabalhadores no Sistema Único de Saúde. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 12/03/1997.

23- WEBER, D.J.; RUTALA,W. A. Occupational risks associated with the use of selected disinfectants and sterilants. In: Rutala W.A, ed. Disinfection, Sterilization, and Antisepsis in Healthcare. Champlain, NY: Polyscience Publications; 1998: 211-226.

SITES DE INTERESSE

www.abnt.org.br Associação Brasileira de Normas Técnicas

www.acgih.org American Conference of Governmental Industrial Hygienists

www.aiha.org American Industrial Hygiene Association

www.anvisa.gov.br Agência Nacional de Vigilância Sanitária

www.cdc.gov/niosh Centro de Controle de Doenças

www.cetesb.sp.gov.br Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental

www.cvs.saude.sp.gov.br Centro de Vigilância Sanitária

www.iarc.fr International Agency for Research on Cancer

www.fundacentro.gov.br FUNDACENTRO - SP

www.mpas.gov.br Ministério da Previdência e Assistência Social

www.tem.gov.br Ministério do Trabalho e Emprego

www.oit.org Organização Internacional do Trabalho

www.opas.org.br Organização Panamericana de Saúde

www.osha.gov Occupational Safety an Health Administration

www.saude.gov.br Ministério da Saúde

www.saude.sp.gov.br Secretaria de Estado da Saúde - SP

www.who.int Organização Mundial da Saúde

(Republicado por ter saído com incorreções).

DOC Nº 129, DE 11/07/2006., PÁG. 3

DECRETO Nº 47.453, DE 10 DE JULHO DE 2006

Regulamenta disposições da Lei nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, relativas à celebração de contratos de

gestão e à Comissão de Avaliação, de que tratam seus artigos 5º e 8º, respectivamente.

GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º. Os contratos de gestão celebrados com as entidades qualificadas como organizações sociais, bem como o acompanhamento e a fiscalização da execução dos referidos ajustes, de que tratam, respectivamente, os artigos 5º a 7º e 8º da Lei nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, observarão as normas contidas neste decreto.

DO CONTRATO DE GESTÃO

Art. 2º. Para os efeitos da Lei nº 14.132, de 2006, entende-se por contrato de gestão o instrumento que regulará a parceria entre a entidade qualificada como organização social e a Administração Pública Municipal, com objetivo de fomentar e promover a execução de atividades relativas à área de saúde no Município de São Paulo.

Art. 3º. A formalização do contrato de gestão será precedida necessariamente da publicação, no Diário Oficial da Cidade, de Comunicado de Interesse Público do qual constarão:

I - objeto da parceria que a Secretaria Municipal da Saúde pretende firmar, com a descrição sucinta das atividades que deverão ser promovidas e/ou fomentadas e os respectivos equipamentos e serviços;

II - indicação da data-limite para que as organizações sociais, qualificadas na forma da Lei nº 14.132, de 2006, manifestem expressamente seu interesse em firmar o contrato de gestão;

III - outras informações julgadas pertinentes.

§ 1º. Sem prejuízo do disposto no “caput” deste artigo e de outras formas de divulgação, a Secretaria Municipal da Saúde deverá providenciar o envio do Comunicado de Interesse Público para todas as organizações sociais qualificadas nos termos da Lei nº 14.132, de 2006, bem como comprovar o seu efetivo recebimento.

§ 2º. A data-limite referida no inciso II do “caput” deste artigo não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias contados da data de publicação do Comunicado de Interesse Público no Diário Oficial da Cidade.

Art. 4º. Caso não haja manifestação de interesse por parte das organizações sociais qualificadas na forma da Lei nº 14.132, de 2006, a Secretaria Municipal da Saúde poderá repetir o procedimento previsto no artigo 3º deste decreto, quantas vezes forem necessárias.

Art. 5º. Na hipótese de uma única organização social manifestar interesse na formalização do contrato de gestão objeto do Comunicado de Interesse Público, ficará dispensada a realização do processo de seleção a que se refere a Lei nº 14.132, de 2006.

Art. 6º. Caso haja mais de uma organização social interessada na formalização do contrato de gestão, a Secretaria Municipal da Saúde promoverá processo de seleção, na forma da Lei nº 14.132, de 2006, e da regulamentação específica.

Parágrafo único. Do processo de seleção poderão participar exclusivamente as organizações sociais que manifestaram interesse no prazo estipulado no § 2º do artigo 3º deste decreto.

Art. 7º. Em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 5º e 6º deste decreto e antes da assinatura do respectivo instrumento, o contrato de gestão deverá ser previamente aprovado:

I - pelo Conselho de Administração da organização social, em parecer circunstanciado;

II - pelo titular da Secretaria Municipal da Saúde, precedido de parecer circunstanciado da Comissão de Avaliação, de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 14.132, de 2006, ouvido também o Secretário Municipal de Gestão.

Art. 8º. O contrato de gestão, que deverá reger-se pelos princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 81 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações da Secretaria Municipal da Saúde e da organização social, bem como conterá:

I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social;

II - estipulação das metas a serem atingidas e dos respectivos prazos de execução, quando for pertinente;

III - previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;

IV - estipulação dos limites e critérios para a despesa com a remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados da organização social no exercício de suas funções.

Parágrafo único. Caberá ao titular da Secretaria Municipal da Saúde definir as demais cláusulas necessárias dos contratos de gestão de que for signatário.

Art. 9º. A Secretaria Municipal da Saúde providenciará a publicação de inteiro teor do contrato de gestão, após sua assinatura, no Diário Oficial da Cidade, bem como sua disponibilização no Portal da Prefeitura do Município de São Paulo na Internet.

Parágrafo único. Caberá ainda à Secretaria Municipal da Saúde disponibilizar as metas e os indicadores de desempenho pactuados, devidamente atualizados, no Portal da Prefeitura do Município de São Paulo na Internet.

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Art. 10. A Comissão de Avaliação será presidida pelo titular da Secretaria Municipal da Saúde, nos termos do artigo 8º da Lei nº 14.132, de 2006, e será formada por:

I - 2 (dois) representantes da sociedade civil, escolhidos dentre os membros do Conselho Municipal de Saúde ou dos Conselhos Gestores dos equipamentos incluídos nos contratos de gestão, quando existirem, ou pelo Prefeito;

II - 1 (um) representante indicado pela Câmara Municipal de São Paulo;

III - 3 (três) representantes indicados pelo Poder Executivo, com notória capacidade e adequada qualificação.

§ 1º. Os representantes da sociedade civil, referidos no inciso I do “caput” deste artigo, serão escolhidos pelos respectivos Conselhos, aos quais caberá definir os procedimentos a serem observados para a escolha.

§ 2º. Na hipótese de existir mais de um Conselho Gestor no âmbito da região, o representante será escolhido dentre os membros dos Conselhos Gestores.

§ 3º. O Presidente da Comissão de Avaliação proferirá o voto de desempate, quando for o caso.

Art. 11. À Comissão de Avaliação compete analisar o relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro, apresentados pela organização social nos termos do § 2º do artigo 8º da Lei nº 14.132, de 2006.

§ 1º. A Comissão de Avaliação deverá reunir-se, ordinariamente, ao final de cada semestre, para a avaliação da execução do contrato de gestão, com base nas metas contratualmente estipuladas, nos resultados efetivamente alcançados e no cumprimento dos respectivos prazos de execução.

§ 2º. A Comissão deverá ainda, nas reuniões ordinárias, analisar a prestação de contas correspondente e elaborar relatório conclusivo, o qual será encaminhado à Secretaria Municipal da Saúde, na condição de órgão supervisor.

§ 3º. Sem prejuízo do disposto no “caput” deste artigo, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão deverão ser analisados, continuamente, pela Comissão de Avaliação, em observância ao interesse público.

§ 4º. Caso se faça necessário, por decisão do Presidente da Comissão de Avaliação ou da maioria de seus membros, poderão ser convocadas reuniões extraordinárias, mediante ciência prévia de todos os seus componentes.

§ 5º. Das reuniões da Comissão de Avaliação serão lavradas atas, as quais deverão ser assinadas por todos os presentes.

Art. 12. A Comissão de Avaliação, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização social, dela dará ciência ao Tribunal de Contas do Município, mediante ofício subscrito pelo Presidente da Comissão de Avaliação, bem como ao Ministério Público, para as providências necessárias nos respectivos âmbitos de atuação, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 13. Sem prejuízo do disposto no artigo 12 deste decreto, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, a Comissão de Avaliação representará ao Ministério Público e comunicará à Procuradoria Geral do Município para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro de bens de seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

Parágrafo único. A representação e a comunicação de que trata o “caput” deste artigo serão formalizadas mediante ofício subscrito pelo Presidente da Comissão de Avaliação, após parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 14. Todos os atos praticados pela Comissão de Avaliação serão objeto de deliberação por maioria simples dos membros presentes na reunião, inclusive para decidir sobre a representação criminal.

Parágrafo único. O quórum mínimo para instauração de reuniões será de metade mais um dos membros da Comissão de Avaliação.

Art. 15. O relatório conclusivo da Comissão de Avaliação será elaborado em papel e em meio eletrônico, em duas vias de cada, que serão encaminhadas para as Secretarias Municipais da Saúde e de Gestão, respectivamente.

§ 1º. A Secretaria Municipal da Saúde poderá utilizar o relatório como um dos elementos informativos para a revisão e aprimoramento dos contratos de gestão.

§ 2º. A Secretaria Municipal de Gestão disponibilizará o relatório no Portal da Prefeitura do Município de São Paulo na Internet.

Art. 16. Nos termos da legislação em vigor, o balanço patrimonial da organização social deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal da Saúde até o dia 28 de fevereiro do exercício subseqüente.

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal da Saúde providenciar a publicação do balanço e do relatório de execução do contrato de gestão no Diário Oficial da Cidade, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu recebimento.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. Instaurado o processo administrativo de que trata o § 1º do artigo 18 da Lei nº 14.132, de 2006, o Poder Executivo, mediante ato do Secretário Municipal da Saúde, poderá determinar regime de direção técnica ou fiscal, nomeando administrador dativo para a organização social.

Art. 18. O regulamento próprio contendo os procedimentos que a organização social adotará para contratação de obras e serviços, previsto no artigo 19 da Lei nº 14.132, de 2006, deverá ser submetido à aprovação prévia das Secretarias Municipais da Saúde e de Gestão, que deverá definir os respectivos princípios orientadores, pautados pela moralidade e eficiência.

Art. 19. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 10 de julho de 2006, 453º da fundação de São Paulo.

GILBERTO KASSAB, PREFEITO

JANUARIO MONTONE, Secretário Municipal de Gestão

MARIA CRISTINA FARIA DA SILVA CURY, Secretária Municipal da Saúde

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 10 de julho de 2006.

STELA GOLDENSTEIN, Secretária do Governo Municipal - Substituta

DECRETO N.º 47.012, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006

Regulamenta disposições da Lei 14.132, de 24 de janeiro de 2006, , relativas à qualificação de entidades sem fim lucrativos como organizações sociais e sua desqualificação.

JOSE SERRA, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

DECRETA:

Art. 1º A qualificação de entidades sem fins lucrativos como Organizações Sociais e a respectiva desqualificação, previstas na Lei nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, observarão as normas contidas neste decreto.

Art. 2º  O pedido de qualificação como Organização Social – OS, formulado pela pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde e que atenda aos requisitos estabelecidos nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei n.º 14.132, de 2006, será encaminhado ao Secretario Municipal de Gestão, per meio de requerimento escrito, acompanhado de cópia autenticados dos seguintes documentos:

I – registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:

- natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;

- finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;

- ter, como órgão de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas na Lei n.º 14.132, de 2006;

- participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes dos empregados da entidade e de membros de notória capacidade profissional e idoneidade moral;

- composição e atribuições da diretoria;

- obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da Cidade, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;

- no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto;

- proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

- previsão de integração integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio do Município, na proporção dos recursos e bens por ele alocados nos termos do contrato de gestão;

II – atas da última eleição do Conselho de Administração e de sua diretoria;

III – balanços patrimoniais e demonstrativo dos resultados financeiros dos 2 (dois) anos anteriores;

IV – inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF):

V – documentos que comprovem a execução direta de projetos, programas ou planos de ação relacionados às atividades dirigidas à saúde há mais de 5 (cinco) anos.

§1º - Para fins do disposto no inciso V  do “caput” deste artigo, será computado o tempo de desenvolvimento de atividades dirigidas à saúde por entidade da qual seja sucessora ou pela qual seja controlada.

§2º Na hipótese da entidade pleiteante da habilitação como organização social existir há mais de 5 (cinco) anos, contados da data da publicação da Lei n.º 14.132, de 2006, fica estipulado, nos termo do seu artigo 21, o prazo de 4 (quatro) anos para a adaptação das normas do respectivo estatuto ao disposto em seu artigo 3º, incisos I a IV.

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Gestão – SMG deverá verificar a conformidade dos documentos arrolados no artigo 2º deste decreto.

Art. 4º - Recebido o Requerimento, o Secretario Municipal de Gestão deferirá ou indeferirá no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de seu protocolamento, colhida a prévia manifestação do Secretário Municipal de Saúde quanto ao cumprimento integral dos requisitos necessários à qualificação.

§ 1º - A decisão que deferir ou indeferir o pedido de qualificação será publicada no Diário Oficial da Cidade.

§ 2º - No caso de deferimento do pedido, a Secretaria Municipal de Gestão emitirá o certificado de qualificação da entidade como Organização Social, no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação do respectivo despacho.

§ 3º - Em caso de indeferimento, a Secretaria Municipal de Gestão fará publicar o despacho, juntamente com as respectivas razões, no Diário Oficial da Cidade.

§ 4º - O pedido de qualificação será indeferido caso a entidade:

I –não se enquadre na hipótese prevista no artigo 1º da Lei n.º 14.132, de 2006;

II – não atenda aos requisitos estabelecidos nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei n.º 14.132, de 2006.

III – apresente a documentação discriminada no artigo 2º deste decreto de forma incompleta.

§ 5º Ocorrendo a hipótese prevista no inciso III do § 4º deste artigo, a Secretaria Municipal de Gestão poderá conceder a requerente o prazo de até 10 (dez) para complementação dos documentos exigidos.

§ 6º - A pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujo pedido for indeferido, poderá requerer novamente a qualificação, a qualquer tempo, desde que atendidas as normas constantes da Lei n.º 14.132, de 2006, e deste decreto.

Art. 5º - Qualquer alteração da finalidade ou do regime de funcionamento da organização que implique mudança nas condições que instruíram sua qualificação, deverá ser comunicada, com a devida justificação, imediatamente, à Secretaria Municipal de Gestão e à Secretaria Municipal da Saúde, sob pena de cancelamento da qualificação.

Art. 6º - As entidades que forem qualificadas como Organizações Sociais serão consideradas aptas a assinar contrato de gestão com o Poder Público Municipal e absorver a gestão e execução de atividades e serviços de interesse público, na forma do disposto da Lei n.º 14.132, de 2006.

Art. 7º - As entidades qualificadas como Organizações Sociais ficam declaradas como entidades reconhecidas de interesse social e de utilidade pública, para todos os efeitos legais.

Art. 8º - A Secretaria Municipal de Gestão e a Secretaria Municipal da Saúde poderão proceder à desqualificação da Organização Social – OS quando verificado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.

Art. 9º - A desqualificação ocorrerá quando a entidade:

I – descumprir qualquer cláusula constante do contrato de gestão firmado com o Poder Público Municipal;

II – dispuser de forma irregular dos recursos, bens ou servidores públicos que forem destinados;

III – incorrer em irregularidade fiscal ou trabalhista;

IV – descumprir as normas estabelecidas na Lei n.º 14.132, de 2006, ou neste decreto.

§ 1º A desqualificação será precedida de processo administrativo conduzido por Comissão Especial a ser designada pelo Prefeito, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da Organização Social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.

§ 2º - A perda da qualificação como Organização Social acarretará a imediata rescisão do contrato de gestão firmado com o Poder Público Municipal.

§ 3º A desqualificação importará a reversão dos bens cujo uso tenha sido permitido pelo Município e do saldo remanescente de recursos financeiros entregues à utilização da Organização Social, sem prejuízo das sanções contratuais, penais e civis aplicáveis

Art. 10 -  Compete à Secretaria Municipal de Gestão editar as normas necessárias para regulamentar as atividades das organizações sociais no âmbito da Prefeitura Municipal de São Paulo, ouvida previamente a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 11 – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, aos 21 de fevereiro de 2006, 453º da fundação de São Paulo.

JOSÉ SERRA, PREFEITO

JANUARD MONTONE, Secretário Municipal de Gestão

MARIA CRISTINA FARIA DA SILVA CURY, Secretaria Municipal da Saúde

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 21 de fevereiro de 2006.

ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO, Secretário do Governo Municipal.

BIOGRAFIA

Cézar Rogério Oliveira Peramezza era neto de imigrantes italianos, seus avós paternos fixaram residência na cidade de Amparo (SP) e posteriormente em São Paulo. Seus avós maternos fixaram residência na cidade de Aguaí (SP), onde, em 1936, seus pais se casaram.

Filho de Augusto Peramezza e de Ana Oliveira Peramezza, nasceu em 8 de setembro de 1947, na Santa Casa de Misericórdia de São João da Boa Vista (SP).

No período de 1955 a 1958, cursou o primário no Grupo Escolar José Theodoro de Moraes, em Aguaí. Concluiu o curso ginasial na Escola Estadual Padre Geraldo Lourenço, nessa mesma cidade, onde estudou no período de 1959 a 1962.

Por não haver na cidade escolas com o curso de 2º grau, mudou-se para a cidade de Casa Branca, onde permaneceu até 1966. Nesse período cursou, simultaneamente, o curso científico e o normal, no Instituto de Educação Dr. Francisco Thomaz de Carvalho.

Portando um diploma de professor, veio para a Capital com o objetivo de trabalhar e continuar osestudos. Ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mogi das Cruzes, onde, em 1972, licenciou-se em Matemática. Nesse mesmo ano casou-se com Margarida Pedroso Peramezza, com quem teve duas filhas.

Cursou ainda Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, Supervisão Escolar e Orientação Educacional.

Possuía, ainda, título de Especialização na área de Matemática (pós-graduação).

Portador de inúmeros certificados de cursos, realizados ao longo da carreira, sempre fez questão de estar informado, ampliando e aprofundando seus conhecimentos.

Iniciou sua carreira no magistério municipal em1969, na antiga Escola Municipal de Guaianazes, hoje EMEF João de Lima Paiva. A partir de 8 de setembro de 1969, até 1995, ingressou em diversas escolas da Rede Municipal de Ensino, atuando em cargos como coordenador pedagógico, supervisor escolar e diretor, entre outros. Algumas dessas escolas, atuais EMEFS, foram Capistrano de Abreu, Felício Pagliuso, Raul Pilla, Dona Jenny Gomes, Edgard Cavalheiro, Marechal Juarez Távora, Capistrano de Abreu, Humberto de Campos e Prof. José Rubens Peres Fernandes.

Em 1993, foi designado Supervisor Escolar junto à antiga DREM-7, onde ainda trabalhava prestando serviços técnicoeducacionais.

Lecionou ainda na Rede Estadual de Ensino e em escolas particulares. Por quase 20 anos foi professor universitário na Faculdade Anhembi-Morumbi onde também era respeitado por sua seriedade, competência, seu espírito sério e brincalhão ao mesmo tempo.

Dedicou a vida à causa da educação, era o mestre dos mestres no seu ofício. Faleceu numa segunda-feira, 24 de junho de 1996, preparando-se para fazer mais uma vez aquilo que tão bem sabia fazer: lutar mais um dia, com o seu trabalho, para o engrandecimento da Rede Municipal de Ensino e para uma educação melhor para todos.

DOE Nº 128, DE 08/07/2006.

CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Portaria CVS-3, de 7-7-2006

A Diretoria Técnica do Centro de Vigilância Sanitária, da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, considerando:

a importância de ser elaborada uma Norma Técnica sobre o uso do Glutaraldeído em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, tendo em vista a saúde dos trabalhadores e dos usuários dos serviços de saúde, e;

a relevância de criar-se condições para a obtenção de sugestões da sociedade, previamente ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde de São Paulo da proposição da Norma Técnica, resolve:

1º - Submeter à Consulta Pública a proposição de Norma Técnica, conforme Anexo I, parte integrante desta portaria.

2º - Os interessados terão 60 dias corridos para apresentar as sugestões que julgarem pertinentes, objetivando o aperfeiçoamento da Norma Técnica a que alude o artigo anterior.

3º - As sugestões deverão ser enviadas para o Centro de Vigilância Sanitária - CVS, pelo endereço eletrônico dvst@cvs.saude.sp.gov.br ou protocoladas na sede do órgão, localizada na Av. Dr. Arnaldo, 351, Anexo III, térreo, CEP: 01246-901.

4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Anexo I

Resolução SS- , de de 2006.

Aprova Norma Técnica sobre o uso do Glutaraldeído nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

O Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando:

A Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de Setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

A Portaria Federal 3120 de 1º de Julho de 1998, Ministério da Saúde, que aprova a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde;

A Lei Estadual 10083, de 23 de setembro de 1998, que estabelece o Código Sanitário no Estado de São Paulo;

A Lei Estadual Complementar 791, de 09 de Março de 1995, que estabelece o Código de Saúde no Estado de São Paulo;

A Lei Estadual n.º 9505, de 11 de Março de 1997, que disciplina as áreas e os serviços de saúde dos trabalhadores no Sistema Único de Saúde;

Considerando os estudos realizados pelo Grupo Técnico de Trabalho instituído através.da Resolução SS - 46 de 25/04/2006.

Considerando o uso da substância química Glutaraldeído em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, tendo em vista sua toxicidade e a preservação da saúde dos trabalhadores e dos usuários de serviços de saúde, resolve:

Artigo 1º - Fica aprovada Norma Técnica sobre o uso do Glutaraldeído nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, no âmbito do Estado de São Paulo, que faz parte integrante desta Resolução.

Artigo 2º - O não cumprimento das disposições contidas nesta Norma Técnica, sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei Estadual 10083 de 23 de Setembro de 1998 – Código Sanitário Estadual.

Artigo 3º - A observância desta Norma Técnica não desobriga os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde do cumprimento de outras disposições legais (federais, estaduais e municipais) com relação à matéria e ainda daquelas oriundas de convenções, acordos e contratos coletivos de trabalho.

Artigo 4º - Os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde terão prazo de 180 dias, a partir da data de publicação da presente Norma Técnica para adequação de suas instalações, processos e procedimentos.

Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

NORMA TÉCNICA PARA O USO DO GLUTARALDEÍDO EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 - JUSTIFICATIVA

1.2 - OBJETIVOS

1.3 - LEGISLAÇÕES RELACIONADAS

1.4 - DEFINIÇÕES

1.5 - SIGLAS

1.6 - ABRANGÊNCIA

CAPÍTULO 2

CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA QUÍMICA GLUTARALDEÍDO

2.1 -IDENTIFICAÇÃO

2.2 -MECANISMO DE AÇÃO

2.3 -TOXICIDADE

2.4 -USOS

CAPITULO 3

MEDIDAS DE CONTROLE PARA O USO DO GLUTARADEÍDO

3.1 - NO PRODUTO

3.2 - MEDIDAS PARA PREVENIR A LIBERAÇÃO OU DISSEMINAÇÃO DO GLUTARALDEÍDO NO AMBIENTE DE TRABALHO

3.3 - MEDIDAS PARA REDUZIR A CONCENTRAÇÃO DE GLUTARALDEÍDO NO AMBIENTE DE TRABALHO

3.4 - CONTROLE AMBIENTAL

3.5 - VIGILÂNCIA À SAÚDE DOS TRABALHADORES

3.6 - COMUNICAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DOS TRABALHADORES

3.7 - PLANO DE EMERGÊNCIA

ANEXOS

CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 - JUSTIFICATIVA

Reconhecendo os fatores de riscos à saúde dos trabalhadores e dos usuários de serviços de saúde quando se utilizam métodos químicos manuais de esterilização e desinfecção em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - EAS, em especial a substância química Glutaraldeído, e tendo em vista as demandas da sociedade civil organizada e denúncias de problemas de saúde relacionados ao uso desta substância em hospitais, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo instituiu Grupo Técnico de Trabalho com a finalidade de elaborar a presente Norma Técnica.

O Grupo é composto pelos representantes das seguintes instituições:

CVS - Centro de Vigilância Sanitária (Coordenador);

CVE - Centro de Vigilância Epidemiológica;

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

FUNDACENTRO-SP-Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - Ministério do Trabalho e Emprego;

COREN - Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo;

ACPO - Associação de Consciência à Prevenção Ocupacional;

APECIH - Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar;

SOBECC - Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização;

A metodologia de trabalho constou de:

Pesquisa bibliográfica;

Reuniões no Centro de Vigilância Sanitária, com a participação de convidados especialistas das seguintes instituições: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Instituto Adolfo Lutz - IAL, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, Instituto de Química da Universidade de São Paulo, Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, Instituto Central-Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Hospital Sírio Libanês, Faculdade Oswaldo Cruz e Medicina do ABC;

Diagnóstico sobre o uso da substância química glutaraldeído em EAS, através de visitas técnicas realizadas em 07 hospitais e em uma clínica de endoscopia, por equipe multiprofissional e com aplicação de questionário contendo perguntas abertas e fechadas;

Envio do questionário aos 28 Hospitais Sentinela do Estado de São Paulo, com justificativa e fixação de prazo para a resposta; justifica-se o critério de seleção adotado, por serem participantes do Projeto Hospitais Sentinela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Considerando:

A análise dos dados obtidos nos questionários respondidos e as visitas técnicas realizadas, que constataram o uso generalizado e não centralizado do Glutaraldeído (Anexo II) e,

Os estudos realizados e a experiência dos profissionais participantes do GrupoTécnico de Trabalho, justifica-se plenamente a elaboração desta Norma Técnica, padronizando procedimentos, implantando medidas de controle e com isso racionalizando e circunscrevendo o uso do Glutaraldeído em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

1.2 - OBJETIVOS

Manter vigilância à saúde dos trabalhadores expostos aos fatores de riscos químicos, em especial o Glutaraldeído.

Estabelecer medidas de controle para prevenir agravos à saúde dos trabalhadores e dos usuários de serviços de saúde.

1.3 - LEGISLAÇÕES RELACIONADAS

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS 15, de 23/08/1988. Determina que o registro de produtos saneantes domissanitários com ação antimicrobiana seja procedido de acordo com as normas regulamentares anexas à presente. Diário Oficial da União, Brasília. 05/09/1988.

Brasil .Ministério da Saúde. Portaria GM/MS 2616, de 12/05/1998. Diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares. Diário Oficial da União, Brasília, 13/05/1998.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Resolução RDC 50, de 21/02/2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Diário Oficial da União, Brasília, 02/03/2002.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Resolução RDC 189, de 18/07/2003 Dispõe sobre regulamentação dos procedimentos de análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, altera o Regulamento Técnico aprovado pela RDC 50 de 21/01/2002 e dá outras providências Diário Oficial da União, Brasília, 21/07/2003.

Brasil. Ministério do Trabalho. Portaria 3.214, de 08/06/1978. Aprova as Normas Regulamentadoras (NR).

Regulamenta a Lei 6.514, de 22/12/1977. Diário Oficial da União, Brasília, 23/12/1977.

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Instrução Normativa 1, de 11/04/1994. Regulamento Técnico sobre o uso de equipamentos para proteção respiratória. Diário Oficial da União, Brasília, 15/04/1994.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria 777, de 28/04/2004. Dispõe sobre os procedimentos técnicos para a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela específica, no Sistema Único de Saúde-SUS. Diário Oficial da União, Brasília, 29/04/2004.

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria 485, de 11/11/2005. Aprova a Norma Regulamentadora 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, 16/11/2005.

Brasil. Decreto 2.657, de 03/07/1998. Promulga a Convenção 170 da OIT, relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho. Diário Oficial da União, Brasília.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS 3.523, de 28/08/1998. Regulamento Técnico contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, para garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados. Diário Oficial da União, Brasília, 31/08/1998.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA Resolução RE 9, de 16/01/2003. Determina a publicação de Orientação Técnica elaborada por Grupo Técnico Assessor, sobre Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo, em anexo. Diário Oficial da União, Brasília, 20/01/2003.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Resolução RDC 33, de 19/04/2000. Regulamento Técnico que aprova as Normas de Boas Práticas de manipulação, fracionamento, conservação, transporte, dispensação de preparações magistrais e oficinais, alopáticas e ou homeopáticas, de medicamentos e de outros produtos de interesse à saúde. Diário Oficial da União, Brasília, 08/01/2001(republicação).

Brasil. Ministério da Saúde. Lei 6360, de 23/09/1976. Dispõe sobre a vigilância a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos, e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 24/09/1976.

Brasil. Ministério da Saúde. Decreto 79.094, de 05/01/1977. Regulamenta a Lei 6.360, de 23/09/1976, que submete a sistema de vigilância sanitária os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, saneantes e outros. Diário Oficial da União, Brasília, 07/01/1977.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Resolução RDC 184, de 22/10/2001. O Registro de Produtos Saneantes Domissanitários e afins, de uso domiciliar, institucional e profissional são efetuados levando-se em conta a avaliação e o gerenciamento do risco. Diário Oficial da União, Brasília, 24/10/2001.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Resolução RDC 185, de 22/10/2001. Regulamento Técnico que consta no anexo desta Resolução, que trata do registro, alteração, revalidação e cancelamento do registro de produtos médicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Diário Oficial da União, Brasília, 06/11/2001 (republicação).

Brasil Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. Resolução RDC 306, de 07/12/2004. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 04/05/2005.

Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA 05, de 05/08/1993. Dispõe sobre o plano de gerenciamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.Diário Oficial da União, Brasília, 10/12/2004.

Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA 358, de 29/04/2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 04/05/2005.

Brasil. Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. NBR 14.721 Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. Julho 2001.

Brasil. Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. NBR 10.004 Resíduos sólidos-classificação.

Brasil. Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. NBR 5.413 Iluminância de interiores-procedimento.

São Paulo. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB. Norma Técnica P4. 262, de 11/02/2004. Gerenciamento de Resíduos Químicos Provenientes de Estabelecimentos de Serviços de Saúde. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 20/02/2004.

São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde. Resolução SS- 374, de 15/12/1995. Altera a Norma Técnica sobre organização do Centro de Material e Noções de Esterilização. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 16/12/1995.

São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde. Centro de Vigilância Sanitária. Portaria CVS 15, de 26/12/2002. Define diretrizes, critérios e procedimentos para a avaliação físico-funcional de projetos de edificação dos estabelecimentos de interesse à saúde para emissão de LTA - Laudo Técnico de Avaliação. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 27/12/2002.

São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente. Lei 997, de 31/05/1976. Dispõe sobre controle da poluição do meio ambiente, com alterações posteriores. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 01/06/1976.

São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente. Decreto 8.468, de 08/09/1976. Aprova o Regulamento da Lei 997, de 31/05/1976, com alterações posteriores. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 09/09/1976.

DEFINIÇÕES

Para efeitos desta norma são adotadas as definições a seguir:

Artigos críticos: objetos, equipamentos e instrumentos odontológicos, médicos e hospitalares, bem como seus acessórios, que entram em contatos com tecidos sub-epiteliais, tecidos lesados, órgãos e sistema vascular.

Artigos semi-críticos: objetos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares que entram em contato com mucosas.

Artigos termos-sensíveis: são aqueles que não podem ser esterilizados pelos métodos físicos tradicionais e nas situações em que os métodos físico-químicos não estejam disponíveis.

Bactericida: substância ou produto que tem a capacidade de destruir bactérias.

Biocida: designação genérica de substância que inibe o crescimento de microorganismos, ou que os extermina.

Central de Material e Esterilização: unidade destinada à recepção, expurgo, limpeza, descontaminação, preparo, esterilização, guarda e distribuição dos materiais utilizados nas diversas unidades de um estabelecimento de saúde.

Crosslinking: um composto, grupo ou elemento que junta duas cadeias de moléculas polimeres.

DNA - ácido desoxirribonucléico: carga de informação genética.

Desinfecção: processo de eliminação ou destruição de microorganismos na forma vegetativa, independente de serem patogênicos ou não, presentes nos artigos e objetos inanimados.

A desinfecção pode ser de baixo, médio ou alto nível. Pode ser feita através do uso de agentes físicos ou químicos.

Desinfetante de alto nível: produto que elimina a maioria dos microorganismos, exceto alguns esporos bacterianos.

Desinfetante Hospitalar Para Artigos Semi-Críticos: produtos para uso exclusivo em hospitais e estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde.

Epistaxe: sangramento proveniente da mucosa nasal.

Equipamentos de Proteção Individual - EPI: todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC: todo e quaisquer dispositivos de uso coletivo, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores.

Estabelecimento Assistencial de Saúde - EAS: qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, que demande o acesso de pacientes, em regime de internação ou não, qualquer que seja o seu nível de complexidade.

Esterilização: processo físico ou químico empregado para eliminar microorganismos nas formas vegetativas e esporuladas das substâncias, materiais ou artigos.

Farmácia de atendimento privativo de unidade hospitalar: unidade clínica de assistência técnica e administrativa, dirigida por farmacêutico, integrada funcional e hierarquicamente às atividades hospitalares.

Fungicida: substância ou produto que tem a capacidade de destruir fungos.

Germicida: qualquer agente que controla ou mata microrganismos.

Lava-olhos: equipamento composto de cuba com jatos de água direcionados para os olhos destinados à lavagem dos olhos em caso de exposição direta ao glutaraldeído.

Layout: arranjo físico com dimensionamento de recursos diretos (máquinas, equipamentos, mobiliário, etc ), áreas e volumes;

Limite de Exposição Ocupacional - Valor Teto -(TLV-C): Valor Teto: significa que a concentração de vapor de Glutaraldeído não pode ser excedida em nenhum momento da exposição do trabalhador; Monitor de glutaraldeído: tira medindo 10 cm x 1,5cm recoberta por uma lâmina plástica sendo que em uma das extremidades encontra-se uma parte de papel recoberto com dois reativos químicos: sulfeto de sódio e glicina, para medir a concentração mínima efetiva das soluções de glutaraldeído.

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO: estabelecido pela NR-7, é um programa de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho.

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA: estabelecido pela NR-9, é um programa que visa a prevenção da saúde e da integridade física do trabalhador mediante antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de ocorrências de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, levando em consideração também a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

Produto saneante domissanitário: substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção, desinfestação, desodorização, odorização, de ambientes domiciliares, coletivos e/ou públicos, para utilização por qualquer pessoa, para fins domésticos, para aplicação ou manipulação por pessoas ou entidades especializada, para fins profissionais.

Produtos de Risco I: compreendem os saneantes domissanitários e afins em geral, excetuando-se os classificados como risco II. Os produtos classificados de risco I devem atender ao disposto em legislações específicas.

Produtos de Risco II: compreendem os saneantes domissanitários e afins que sejam cáusticos, corrosivos, os produtos cujo valor de pH, em solução a 1% p/p à temperatura de 25º C (vinte e cinco graus Celsius), seja igual ou menor que 2 e igual ou maior que 11,5, aqueles com atividade antimicrobiana, os desinfestantes e os produtos biológicos à base de microorganismos.

Os produtos classificados de risco II devem atender ao disposto em legislações específicas.

RNA: ácido ribonucléico - é molécula intermediária na síntese de proteínas, ela faz a intermediação entre o DNA e as proteínas.

SQM: Sensibilidade Química Múltipla: distúrbio adquirido caracterizado por sintomas recorrentes relacionados a vários órgãos, que ocorre em resposta a uma exposição a muitos compostos não relacionados quimicamente, em doses muito abaixo daquelas estabelecidas como biologicamente perigosas na população em geral. A re-exposição dos pacientes desencadeia episódios agudos, que abrangem diversos sintomas, desde problemas de memória, tontura ou vertigem, dificuldade em focar a visão, irritabilidade, mialgia (dor muscular), dores nas articulações, dormência nos dedos e artelhos, rinite, sinusite, distúrbios menstruais e cistos ovarianos, chegando à depressão, enxaqueca, intestino irritável e problemas digestivos (BOWLER & CONE,2001).

Saúde do Trabalhador: conjunto de atividades que se destina, através de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

Toxicidade: propriedade que tem a substância ou produto de provocar efeitos adversos.

Virucida: substância ou produto que tem a capacidade de destruir vírus.

1.4 - SIGLAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas: órgão responsável pela normalização técnica no país, fazendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists: organização americana com o objetivo de auxiliar a educação básica, voltada para o bem estar do trabalhador, e investir no desenvolvimento e na disseminação do conhecimento técnico para o progresso da saúde.

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária: agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, com o objetivo de promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados.

CAS - Chemical Abstracts Service: referência internacional de substâncias químicas.

CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho: notificação obrigatória efetuada, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, com o objetivo de registrar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais dos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho - CLT.

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar: grupo de profissionais da área de saúde, de nível superior, formalmente designado para planejar, elaborar, implementar, manter e avaliar o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, adequado às características e necessidades da Unidade Hospitalar, constituída de membros consultores e executores.

CCRIS - Chemical Carcinogenesis Research Information System.

CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica.

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

EAS - Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.

IARC - International Agency for Research on Cancer: agência da Organização Mundial de Saúde (OMS), cuja missão é coordenar e conduzir pesquisas relativas ao câncer humano e desenvolver estratégicas científicas para seu controle.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and

Health: agência federal norte-americana responsável pela condução de pesquisas para prevenção de doenças e danos relacionados ao trabalho.

OSHA - Occupational Safety and Health Administration: organização governamental americana, com a missão de prevenir mortes, doenças e danos relacionados ao trabalho.

SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

SETOX - Sistema Estadual de Toxicovigilância.

1.4 - ABRANGÊNCIA

As disposições aqui contidas aplicam-se a todos os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, que usam a substância química Glutaraldeído como esterilizante e desinfetante de artigos e materiais termos-sensíveis.

No que couber, a presente Norma Técnica aplica-se aos Estabelecimentos de Ensino e Pesquisa na área de Saúde que utilizam a substância química Glutaraldeído (laboratórios clínicos, anátomo-patologia, anatomia, histologia, ambulatórios , clínicas e outros) para fins de aprendizado e pesquisa.

CAPITULO 2

CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA QUÍMICA GLUTARALDEÍDO

2.1 - IDENTIFICAÇÃO

Integra o grupo dos Aldeídos, grupo de compostos químicos orgânicos representados pela fórmula estrutural geral R - CHO. Exemplos: formaldeído, acetaldeído, metaldeído. Glutaraldeído é um dialdeído saturado registrado sob número CAS 111-30-8 e número ONU 1170 (Anexo III).

Apresenta-se na forma de líquido incolor ou amarelo pálido viscoso, usualmente encontrado em solução aquosa a 50%.

O glutaraldeído concentrado é uma solução de glutaraldeído em água purificada, contém não menos que 100% e não mais 104% do declarado no rótulo. Tem um penetrante e pungente odor, típico de todos os aldeídos, com o limiar de odor em 0,04 ppm, ligeiramente ácido em seu estado natural, pH 3,7 a 4,5.

Sinônimos: 1,5 - pentanodial; 1,3-diformylpropane; Glutaral; Dialdeído Glutárico;

Fórmula molecular: C5H8O2;

Peso molecular: 100,1;

Propriedades Físicas: temperatura de ebulição 187º C (decompõe-se); ponto de fusão -6ºC; densidade 1,062; solúvel em água, éter e outros solventes orgânicos;

Produtos de decomposição: gás carbônico (CO2) e monóxido de carbono (CO) podem se formar quando o produto é aquecido.

2.2 - MECANISMOS DE AÇÃO

O Glutaraldeído tem potente ação biocida, é bactericida, virucida, fungicida e esporicida. Sua atividade é devida a alquilação de grupos sulfidrila, hidroxila, carboxila e amino dos microorganismos alterando os ácidos nucléicos (DNA e RNA) e síntese de proteínas. A ação esporicida se deve ao fato da substância reagir com a superfície do esporo, provocando o endurecimento das camadas externas e morte do esporo.

As paredes de todas as células dos organismos vivos contêm grupos de aminas livres (lisina e arginina), os quais servem como um local de reação, de ataque para o glutaraldeído.

Crosslinks complexos são formados nas superfícies das células e as funções celulares essenciais são rompidas e as células morrem.

O aumento de pH favorece a formação de locais sujeitos ao ataque do glutaraldeído, e as reações letais são aceleradas. O Glutaraldeído é efetivo em meio ácido, porém age mais rapidamente em pH alcalino. É também efetivo contra bactéria anaeróbica, notavelmente bactérias reduzem os sulfatos, desde que não sejam inativadas pelos sulfitos. Com o aumento da temperatura, a diferença entre a atividade da solução alcalina em relação a acida diminui, pois a primeira se torna menos estável.

2. 3 - TOXICIDADE

2.3.1 - EFEITOS ADVERSOS NA SAÚDE HUMANA

a) Tem se relatado evidências de toxicidade humana através de observações e estudos de registros de exposições ocupacionais que indicam que:

Muitos casos de dermatites foram relatados com soluções de 2% ou maiores. Dermatite facial foi relatada com glutaraldeído sob a forma de spray;

Em estudo com trabalhadores de um hospital da Suécia encontrou-se irritação nasal com concentração de vapor de glutaraldeído menores que 0,2 ppm;

Evidências indicam que os efeitos irritantes na pele e trato respiratório são exacerbados com exposições repetidas ao glutaraldeído;

Evidências com trabalhadores demonstram que o glutaraldeído é sensibilizador da pele, do trato respiratório e olhos, e há casos relatados de asma e rinite ocupacional.

Também há risco significante no uso de aerossóis na desinfecção de casas de animais;

Manifestações agudas: irritação das vias respiratórias; asma, broncoespasmo e dificuldades respiratórias; rinites; epistaxes; conjuntivites e irritação dos olhos; dermatites alérgicas; queimaduras e manchas na pele, cefaléia; náuseas; sonolência e tonturas.;

Manifestações agudas: asma e bronquites crônicas; eczema, lesões cutâneas e prurido; hipersensibilidade química ou Sensibilidade Química Múltipla (SQM), inclusive cruzada com outras substâncias; o contato com os olhos pode resultar em cegueira temporária ou permanente;

b) Os dados de estudos in vitro e in vivo referentes à carcinogenicidade são negativos (CCRIS), no entanto para mutagenicidade têm-se testes positivos e outros negativos em salmonella sp (CCRIS). Já para a IARC não há dados conclusivos que demonstrem toxicidade ao sistema imunológico, ao sistema reprodutor, e quanto ao desenvolvimento de anomalias fetais em humanos. E por não haver dados conclusivos indicando

teratogenicidade e mutagenicidade a IARC não inclui o glutaraldeído em nenhuma de suas tabelas, porém o inclui na lista das substâncias que devem ter prioridade de teste.

c) Têm se reportado os seguintes efeitos à saúde dos trabalhadores, de hospitais, que foram expostos ao glutaraldeído: Irritação na garganta e pulmões; Asma, sintomas semelhantes ao da asma, e dificuldade

para respirar; Irritação no nariz, espirros e hemorragia nasal; Ardor nos olhos e conjuntivite; Dermatite alérgica ou de contato, isto é, dermatite por sensibilidade química;

Manchas marrons ou pardas nas mãos; Urticária e lesões cáusticas na pele e mucosas; Dores de cabeça; Náusea.

2.3.2 - ECOTOXICIDADE

O Glutaradeído é uma substância hidrofílica, rapidamente biodegradável, não bioacumulativa e com limitada persistência no ar, solo e água, razão pela qual apresenta baixo potencial de risco ao compartimento terrestre e aquático. Por outro lado considerando o volume e a constância do descarte pode criar um ambiente insidioso e duradouro por quanto se mantiver o mesmo.

Na atmosfera sofre degradação fotoquímica (resultando em subprodutos menos tóxicos) e, por ser hidrofílico é removido pela dissolução na chuva.

Devido sua persistência ambiental relativamente baixa e à ausência de bioacumulação, a exposição indireta através do meio ambiente é considerada uma rota de exposição de baixo risco para o homem.

A solução de Glutaraldeído a 2% é moderadamente tóxica para a fauna aquática e moderadamente a altamente tóxica Diário Oficial Poder Executivo - Seção I sábado, 8 de julho de 2006 18 – São Paulo, 116 (128) para as algas. No entanto sua baixa persistência no meio ambiente confere margens aceitáveis de segurança aquática e não foram encontrados relatos de incidentes ambientais na literatura consultada.

2. 4 - USOS

2.4.1 - USOS GERAIS

Como biocida para águas contaminadas em torres de resfriamento de unidades de sistemas de ar condicionado central, ingrediente nas soluções reveladoras de Raios-X, agente de curtimento para couro, fixador de tecido na histoquímica e microscopia eletrônica, agente de embalsamamento, na indústria do petróleo.

Para controle de vírus e outros microorganismos: na agricultura, suinocultura, criadouro de peixes e aviários; intermediário na produção de adesivos, selantes, matérias polihidroxi, agrotóxicos e agentes protetores de sementes, entre outros que não são objeto desta Norma.

2.4.1 - USOS EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

No Brasil, a solução aquosa de glutaraldeído a 50% é utilizada pelas indústrias de saneantes como matéria prima, para a fabricação de Produtos Saneantes Domissanitários a base de glutaraldeído, como esterilizante e desinfetante hospitalar para artigos semi-críticos, conforme define a RDC 184/01 para registro deste produto, ou desinfetante de alto nível conforme denominação utilizada no Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde.

2.4.1.1 - Produto saneante domissanitário à base de glutaraldeído: O esterilizante e desinfetante é comercializado em concentrações iguais a 2% em embalagens de 1litro, 5 litros ou outras apresentações. Em solução alcalina (pH 7,5 - 8,5), a ação microbicida do glutaraldeído é mais efetiva, deste modo para a comercialização, o produto é acompanhado pelo agente alcalinizante ou pó ativador em quantidade proporcional ao volume da embalagem. Após mistura e completa homogeneização obtém-se as soluções ativadas, cujos prazos de validade são de 14 ou de 28 dias. A solução alcalina apresenta coloração esverdeada.

O procedimento de ativação é feito no próprio EAS, porém quando a solução for de pronto uso, ou seja, já estiver ativada, deverá ser descartada após cada processo de desinfecção e/ou esterilização.

A legislação que assegura o seu uso para esterilização e desinfecção é a Portaria Federal nº. 15/88, que entre outras exigências estabelece a obrigatoriedade do Registro como “saneante de uso hospitalar”, atualmente emitido pela ANVISA.

A Lei Federal 6360/76 e o Decreto Federal 79.094/77, que a regulamenta, entre outras exigências estabelece a necessidade de registro do produto.

Os procedimentos referentes ao registro de produtos saneantes foram atualizados pelas normas estabelecidas na Resolução RDC n.º 184/01. A Resolução em pauta classifica os produtos como Risco I e Risco II. Os produtos com ação antimicrobiana são classificados como Risco II e, portanto devem ser registrados. E ainda, conforme determina esse regulamento todo produto deverá ter seu registro renovado a cada cinco anos.

O Glutaraldeído tem seu uso preconizado como esterilizante químico, em artigos críticos termos-sensíveis que não possam sofrer esterilização por alternativas mais práticas e econômicas (óxido de etileno, autoclave a vapor de formaldeído, plasma de peróxido de hidrogênio). Como o tempo de contato para

esterilização usando o glutaraldeído é de no mínimo oito horas, torna-se um método pouco usado.

O uso preconizado mais freqüente nos EAS é para desinfecção de alto nível de artigos semicríticos termos-sensíveis e endoscópios, pois apresenta vantagens como: excelente eficácia germicida, tempo de contato por 30 minutos, compatibilidade com ligas metálicas e não embaça lentes ópticas.

No Estado de São Paulo temos a Resolução SS-374/95 que altera a Norma Técnica sobre a organização do Centro de Material e Noções de Esterilização, aprovada pela Resolução SS-392 /94 e que preconiza o seu uso.

CAPÍTULO 3

MEDIDAS DE CONTROLE PARA O USO DO GLUTARALDEÍDO

3.1 - No Produto

3.1.1 - Aquisição

Orientações e critérios a serem observados no ato da compra de desinfetante hospitalar para artigos semi-críticos/esterilizante, à base de glutaraldeído:

a) Sempre que possível substituir o glutaraldeído por outro produto menos tóxico;

b) Observar rigorosamente se o produto encontra-se registrado como esterilizante ou como desinfetante hospitalar para artigos semi-críticos para uso exclusivo em EAS;

c) Solicitar ao fornecedor cópia da publicação do registro do produto no Diário Oficial da União, observando sua validade;

d) Verificar a habilitação do fornecedor através dos documentos: - Autorização de Funcionamento emitida pelo órgão competente do Ministério da Saúde, ANVISA, como fabricante, importador ou distribuidor de Produtos Saneantes Domissanitários; - Licença de Funcionamento emitida pela autoridade sanitária do Estado ou Município, como fabricante, importador ou distribuidor de Produtos Saneantes Domissanitários. A Licença de Funcionamento é válida por um ano, portanto deve ser observada a data de emissão do documento para verificar se está dentro da validade;

e) Manter vigilância sobre a qualidade do produto e em caso de anormalidades, notificar à vigilância sanitária municipal e/ou estadual e à Gerência Geral de Saneantes da ANVISA;

3.1.2 - Recebimento

a) Verificar se o produto está com a embalagem em perfeito estado, nas condições de temperatura ambiente(25º C);

b) Observar o rótulo do produto, se constam as informações: Nome ou categoria do produto: esterilizante ou desinfetante hospitalar para artigo semi-crítico; Instruções de uso de acordo com o fim proposto, com o tempo de contato. Para os esterilizantes o tempo de contato deverá ser aquele no qual o produto foi testado e aprovado; Restrição de uso; Frases relacionadas à classe de risco toxicológico dos produtos e de advertências e primeiros socorros específicos; Composição quali-quantitativa do produto, destacar o(s) princípio(s) ativo(s): nome químico ou técnico e os respectivos teores; Frases obrigatórias (Ex. Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos; Antes de usar leia as instruções do rótulo, etc); Nome do responsável técnico com o número de registro no Conselho de Classe; Nome e endereço da empresa e respectivo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ; Nº de lote, prazo de validade; Número do Registro no Ministério da Saúde - ANVISA;

c) O número de registro emitido pela ANVISA deve estar impresso no rótulo. A seguir detalhamos a composição numérica deste registro:

3.1.3 - Manipulação pela Farmácia Hospitalar ou Farmácia de Atendimento Privativo de Unidade Hospitalar

O Desinfetante Hospitalar Para Artigos Semi-Críticos e/ou Esterilizante, à base de glutaraldeído pode ser manipulado pela Farmácia Hospitalar ou Farmácia de Atendimento Privativo de Unidade Hospitalar. A Farmácia Hospitalar deve atender aos seguintes requisitos técnicos:

a) Possuir licença de funcionamento atualizada, expedida pela autoridade sanitária competente;

b) Cumprir as Normas de Boas Práticas de Manipulação estabelecidas pela Resolução ANVISA RDC 33/ 2000;

c) Possuir recursos humanos, infra-estrutura física, equipamentos, procedimentos operacionais e outros requisitos técnicos determinados na Resolução ANVISA RDC 33/ 2000, no que for aplicável;

d) As áreas destinadas à preparação de saneantes domissanitários devem ser específicas;

e) As instalações para preparo do desinfetante para artigos semi-críticos e/ou esterilizante, à base de glutaraldeído devem atender aos requisitos estabelecidos nesta norma quanto ao ambiente construído;

f) As condições de proteção ao trabalhador para o preparo do desinfetante para artigos semi-críticos e/ou esterilizante, à base de glutaraldeído devem atender aos requisitos estabelecidos nesta norma;

g) Nas áreas de preparo a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ deve estar em local visível e acessível;

h) Deve possuir Manual de Procedimentos com livre acesso contendo: equipamentos utilizados para fabricação, procedimentos operacionais e laboratoriais, análises químicas e matérias primas necessárias, reações envolvidas, subprodutos da reação e resíduos (balanço estequiométrico), envasamento, estocagem e destinação dos subprodutos e resíduos totais gerados no processo, informação completa sobre os procedimentos de segurança, higiene e saúde do trabalhador.

O farmacêutico é responsável pela qualidade do desinfetante para artigos semi-críticos e/ou esterilizante, à base de glutaraldeído preparado. Deve comprovar que o produto formulado atende ao teste de eficácia antimicrobiana conforme estabelecido na Portaria n° 15/88;

Para a segurança do uso, o farmacêutico responsável deverá efetuar testes toxicológicos para determinar a classificação de risco do produto desinfetante para artigos semi-críticos e/ou esterilizante, à base de glutaraldeído de acordo com a forma de apresentação, as finalidades e instruções de uso conforme estabelece a Portaria n° 15/88 em seu SUBANEXO 3.

Os rótulos do desinfetante para artigos semi-críticos e/ou esterilizante, à base de glutaraldeído devem conter:

I. Nome do produto: Princípios ativos: nomes químicos ou técnicos e os respectivos teores, no painel principal da embalagem.

II. Lote e data de fabricação e prazo de validade (do produto ou da solução de uso), no painel principal, ou no secundário.

III. Restrições de uso no painel principal: USO HOSPITALAR

IV. Frase obrigatória, no painel principal, em destaque: “ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO”: As instruções descritas abaixo devem constar no rótulo ou em material anexo (folder ou bula) a ser distribuído para os usuários do produto:

1. Modo de usar:

1.1 - Diluição de uso: deve ser expressa em percentual, proporção entre o produto e o diluente ou outras medidas de ordem prática, desde que mencionados os seus equivalentes no Sistema Métrico Decimal. Orientações para a ativação

1.2 - Tempo de contato: 30 minutos para desinfetantes hospitalares para artigos semi-críticos. No caso dos esterilizantes, como não há no protocolo de teste tempo de contato preestabelecido, será considerado o tempo de contato no qual o produto for testado e aprovado.

1.3 - Limitações de uso: de acordo com as características da formulação, artigos que podem ser danificados em contato com a solução;

1.4 - Cuidados para a conservação: quando se tratar de produto perecível, sensível ao calor, umidade, luz solar.

2. Frases relacionadas com a classe de risco: no painel principal, conforme Portaria 15/88 em seu SUBANEXO 6.

3. As frases de advertência e primeiros socorros, conforme Portaria 15/88 em seu SUBANEXO 6.

4. Número do registro com a sigla do órgão competente - Ministério da Saúde e nome do responsável técnico com o número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia.

3.1.4 - Armazenamento

a) Deve ser armazenado em recipientes, rigorosamente fechados, devidamente rotulado, seguro, identificado, protegidos da luz e da exposição ao calor excessivo;

b) Controlar a temperatura, igual ou inferior à do ambiente;

c) Evitar armazenamento junto a substâncias incompatíveis, como álcalis e agentes oxidantes;

d) Tempo de armazenamento não deve ser superior a 12 meses;

e) A contaminação de soluções concentradas de glutaraldeído com quantidades substanciais de outros materiais pode afetar adversamente a estabilidade do produto. Devem-se evitar particularmente as altas concentrações de amônia, aminas ou produtos que contenham essas substâncias, porque elas reagem imediatamente com o glutaraldeído;

f) Ter Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ - em local visível e acessível.

3.2 - MEDIDAS PARA PREVENÇÃO DA LIBERAÇÃO OU DISSEMINAÇÃO DO GLUTARALDEÍDO NO AMBIENTE DE TRABALHO

3.2.1 - Nos Procedimentos e Processos de Desinfecção e/ou Esterilização

3.2.1.1 - A indicação formal para utilização de solução de glutaraldeído em EAS deve ser atribuição das: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, Comissão de Farmácia e Terapêutica, Gerência de Risco e Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, onde houver;

3.2.1.2 - A CCIH, a Comissão de Farmácia e Terapêutica, a Gerência de Risco e o SESMT devem ser responsáveis pela elaboração das políticas de utilização de solução de glutaraldeído e participar na elaboração de normas e rotinas de procedimentos quanto a sua manipulação;

3.2.1.3 - Manuais de Procedimentos Operacionais e de Rotinas para a utilização do glutaraldeído devem incluir todas as etapas do processo, os fatores de risco à saúde dos trabalhadores e as medidas de prevenção e controle; devem estar acessíveis, próximos ao local de sua utilização e devem ser revistos anualmente;

3.2.1.4 - A CCIH, Comissão de Farmácia e Terapêutica, o SESMT e a Gerência de Risco devem estabelecer uma política de redução ao máximo da utilização do glutaraldeído. Idealmente devem-se preconizar alternativas para o processamento de artigos hospitalares com vistas à futura eliminação da utilização do glutaraldeído;

3.2.1.5 - É vedada a utilização de glutaraldeído para desinfecção de superfícies, de mobiliários, pisos e paredes ou para desinfecção de artigos e equipamentos através de fricção;

3.2.1.6 - É vedada a utilização de glutaraldeído para descontaminação prévia à lavagem de artigos contaminados com matéria orgânica;

3.2.1.7 - A utilização de glutaraldeído em EAS é restrita às seguintes indicações: o Esterilização química de artigos termos-sensíveis incompatíveis com esterilização por processos térmicos, o Desinfecção química de alto nível, para artigos semi-críticos termos-sensíveis incompatíveis com desinfecção por processos térmicos ou em artigos metálicos incompatíveis com processamento por soluções germicidas a base de cloro inorgânico ou agentes oxidantes como peróxido de hidrogênio ou ácido peracético ou ainda combinações destes dois produtos.

3.2.1.8 - Para efetiva ação germicida, os itens devem estar completamente imersos e o interior de lumes e reentrâncias devem ser totalmente preenchidos com a solução de glutaraldeído.

3.2.1.9 - A concentração da solução de glutaraldeído e o tempo de imersão para uso nas indicações supracitadas devem atender aos critérios da Portaria Federal 15/88;

3.2.1.10 - A ativação da solução de glutaraldeído deve ser feita por profissional capacitado sob orientação de responsável com formação de nível superior na área de saúde. Deve ser afixada etiqueta na embalagem original contendo a data de ativação, data de vencimento da solução ativada e nome do responsável.

3.2.1.11 - O processo de desinfecção ou esterilização por solução de glutaraldeído deve ser feito por profissional capacitado, sob supervisão de profissional de nível superior na área de saúde com comprovado conhecimento na área de esterilização de artigos;

3.2.1.12 - Realizar e documentar o controle de qualidade da solução de Glutaraldeído ativado, por meio de monitores físico-químicos que avaliem a concentração do princípio ativo;

3.2.1.13 - Recomenda-se o monitoramento da solução de Glutaraldeído no mínimo a cada dez imersões ou conforme protocolo validado da instituição;

3.2.1.14 - Recipientes para utilização da solução de glutaraldeído como desinfetante ou esterilizante devem ser de material não metálico e não de cloreto de polivinil - PVC, podendo ser de polietileno resistente ou similar. Estes recipientes devem possuir capacidade apenas para o volume de glutaraldeído suficiente para imersão completa do artigo, evitando-se o consumo excessivo do produto a fim de minimizar o rejeito químico hospitalar;

3.2.1.15 - Os recipientes devem possuir tampa e permanecer aberto apenas o tempo suficiente para imersão dos artigos, injeção da solução nos lumes e reentrâncias e sua remoção para o recipiente de enxágüe; rotular com o nome do produto, data de ativação, data de vencimento do produto ativado;

3.2.1.16 - Todos os artigos a serem processados devem ser rigorosamente limpos e secos antes da sua imersão em solução de glutaraldeído. A presença de sujidade irá reduzir a capacidade germicida do glutaraldeído e a presença de água irá diluir o produto ocasionando redução da concentração necessária para a sua ação e implicará na redução da vida útil do produto, aumentando a freqüência de descarte e com conseqüente impacto ambiental;

o O processo de desinfecção ou esterilização por solução de glutaraldeído de artigos endoscópicos deve ser precedido, obrigatoriamente, por limpeza utilizando detergente à base de enzimas (detergente enzimático).

3.2.1.17 - Artigos de uso em terapêutica ventilatória não devem ser processados pela utilização de solução de glutaraldeído, exceto para o processamento de componentes metálicos incompatíveis com processos térmicos ou processamento por soluções germicidas a base de cloro inorgânico ou por agentes oxidantes como peróxido de hidrogênio ou ácido peracético ou ainda combinações destes dois produtos;

3.2.1.18 - Os artigos a serem processados por solução de glutaraldeído devem ser abundantemente enxaguados com água estéril (no caso de esterilização e em desinfecção de endoscópios respiratórios) ou com água potável (no caso de desinfecção).

Recomendam-se no mínimo três trocas de água para enxágüe dos artigos, sendo que cada rinsagem deve demorar no mínimo um minuto. A água utilizada para enxágüe do glutaraldeído não deve ser utilizada para nenhum outro propósito;

3.2.1.19 - Todos os procedimentos durante a utilização do glutaraldeído devem ser realizados cuidadosamente a fim de minimizar a formação de aerossóis ou de respingos. No caso de derramamentos e respingos da solução de glutaraldeído devem ser removidos imediatamente para evitar a evaporação para o

ambiente;

3.2.1.20 - Todo processamento de desinfecção ou esterilização por glutaraldeído deve ser documentado a cada ciclo do processo;

3.2.1.21 - Nenhuma etapa de manipulação da solução de glutaraldeído deve ser realizada na mesma sala de assistência direta ao paciente (ex.: salas de endoscopia, salas de cirurgia);

3.2.20 - Os processos fechados de desinfecção, utilizados na endoscopia digestiva através de equipamentos automatizados, sendo nacionais ou importados, os mesmos devem ter registro na ANVISA de acordo com o preconizado na RDC n º 185/ 01.

3.3 - MEDIDAS PARA REDUZIR A CONCENTRAÇÃO DE GLUTARALDEÍDO NO AMBIENTE DE TRABALHO

Priorizar SEMPRE as ações preventivas com medidas de proteção coletivas.

O uso de equipamentos de proteção individual só deverá ser implementado após comprovação de inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou se encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, priorizando-se as medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho.

3.3.1 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA

3.3.1.1 - Os EAS que possuem Central de Material e Esterilização ou Central de Material Simplificada devem ter sala específica para ativação e manipulação do produto, com acesso controlado e permitido somente às pessoas capacitadas e designadas para este fim;

3.3.1.2 - A sala específica deve dispor, no mínimo, de:

a) 4 m2 de área construída, conforme a RDC 50/02;

b) Sistema de ventilação local exaustora com captor lateral do tipo frestas ou capela de exaustão, dotado de sistema de filtro para retenção ou inativação química dos vapores de glutaraldeído. Deve ser prevista a reposição do ar exaurido da sala;

c) Bancadas com cubas, ponto de água fria, revestimento de paredes e piso com material impermeável e de fácil higienização, ralo sifonado com tampa escamoteável, sinalização gráfica para identificação do local e iluminação de acordo com a Norma Técnica ABNT nº. 5413;

d) Nos locais onde se utilizam equipamentos automatizados para desinfecção de endoscópios, a sala específica deve dispor de ventilação geral diluidora com parâmetro mínimo de 10 trocas de ar por hora e ventilação local exaustora, pois pode haver escape do vapor da substância para a área de trabalho no momento da ativação da solução, no carregamento da solução para o reservatório e quando o sistema é aberto no meio do ciclo;

3.3.1.3 - Devem estar disponíveis próximos à sala específica:

a) Instalações sanitárias providas de papel higiênico, sabonete líquido, toalhas descartáveis, chuveiros em número suficiente e vestiários dotados de armários individuais, em bom estado de conservação e limpeza;

b) Lava-olhos para uso em caso de emergência, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente;

3.3.1.4 - Os equipamentos e o sistema de ventilação devem ter planos de manutenção preventiva e corretiva, com os respectivos registros disponíveis aos usuários da sala;

3.3.1.5 - Os EAS que não possuem Central de Material e Esterilização ou Central de Material Simplificada devem ter sala específica que atenda aos requisitos exigidos nos itens 3.3.1.2, 3.3.1.3 e 3.3.1.4;

3.3.1.6 - Toda reforma, adaptação e construção de edificação destinada à prestação de serviços de saúde, que envolva modificação de fluxo, de instalações e layout, aumento ou diminuição de áreas, deve ter projeto arquitetônico com ARTAnotação de Responsabilidade Técnica - elaborado por profissionais legalmente habilitados (Engenheiros Civis e/ou Arquitetos), analisado e aprovado pela Vigilância Sanitária (Regional ou Municipal) com emissão do Laudo Técnico de Avaliação - LTA, de acordo com o preconizado na Portaria CVS 15/02 e Resolução 189/03 - ANVISA;

3.3.1.7 - Cumprir o estabelecido na Portaria Federal do Ministério da Saúde 3523/98 e Resolução 09/2003 - ANVISA, com destaque para o Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC.

3.3.2 - MEDIDAS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO OU DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

3.3.2.1. Adotar escalas de trabalho que permitam reduzir o tempo de risco de possível exposição dos trabalhadores, fazendo rodízios de função;

3.3.2.2. Os recipientes, acessórios, utensílios, mobiliários e bancadas de trabalho devem ser adaptados ao trabalhador, de tal forma que a tarefa seja desenvolvida de modo seguro, tanto para o paciente, qualidade do processo de desinfecção e esterilização, como para o trabalhador;

3.3.2.3. As Ordens de Serviços devem ser fornecidas aos trabalhadores que executam tarefas onde os fatores de riscos químicos estejam presentes; incluir os trabalhadores envolvidos com a fabricação, armazenamento, transporte, limpeza, manutenção e monitoramento ambiental;

3.3.3 MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

3.3.3.1. O uso de EPI-Equipamento de Proteção Individual está disposto na Norma Regulamentadora - NR-6, com redação dada pela Portaria Federal nº. 25/01, abrangendo no mínimo:

a) Proteção dos Olhos: os olhos devem ser protegidos contra o contato com a solução de glutaraldeído por meio de óculos de ampla visão e peça facial inteira (quando do uso deste tipo de respirador);

b) Proteção das Mãos: as mãos devem ser protegidas do contato com a solução de glutaraldeído pelo uso de luvas, de acordo com a seguinte hierarquia:

1. luvas de borracha nitrílica ou butílica,

2. polietileno ou propileno (proteção adequada por algumas horas),

3. luvas de látex só podem ser usadas por curto período de tempo em contatos acidentais;

Nos processos de esterilização, recomenda-se o uso de luvas de látex esterilizadas sobre o uso das luvas de borracha ou de polietileno ou propileno.

c) Proteção do Corpo: capas, aventais ou jalecos com mangas longas, com punhos em materiais impermeáveis, disponíveis em polietileno e polipropileno; estas vestimentas de proteção devem ser removidas imediatamente com a saturação e lavadas antes do reuso; se houver qualquer contato do produto com a pele, o local dever ser lavado com sabão sob água corrente por pelos menos 15 minutos;

d) Proteção Respiratória: os trabalhadores, conforme o item 3.3.2.3, deverão usar respiradores adequados durante os procedimentos de rotina ou emergenciais, e inseridos em Programa de Proteção Respiratória, conforme estabelecido na Instrução Normativa Federal 1/94. Os respiradores devem ter o Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho. A seguir, são elencadas algumas opções de respiradores a serem adotadas conforme as diferentes situações de uso do glutaraldeído (tempo de exposição e concentração): Capuz motorizado com filtro para vapores orgânicos – fator de proteção 1000; Peça facial inteira motorizada com filtro para vapores orgânicos - fator de proteção 1000; Peça facial inteira não motorizada com filtro para vapores orgânicos - fator de proteção 100; Peça semi-facial com filtro para vapores orgânicos, que deverá conjugar-se ao uso de óculos de ampla visão - fator de proteção 10; Peça semifacial com filtro combinado: se houver a possibilidade de formação de névoas, recomenda-se o uso de filtro para vapores orgânicos mais filtro para material particulado (P2), conjugado ao uso de óculos de ampla visão - fator de proteção 10.

3.4 - CONTROLE AMBIENTAL

3.4.1. As medidas de controle e o monitoramento da redução contínua da exposição dos trabalhadores deverão ser integrados ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, da Norma Regulamentadora 9 - NR - 9, incluindo o planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma;

3.4.2. Realizar avaliações quantitativas ocupacionais e ambientais da concentração de vapor de glutaraldeído em todas as áreas específicas e em todos os trabalhadores expostos, adotando os seguintes parâmetros:

a) Periodicidade mínima: anual, ou quando situações especiais assim exigir, tais como acidentes com vazamentos;

b) Limite de Exposição Ocupacional-Valor Teto (TLV-C): 0,05 ppm (0,2 mg/m3), da ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, de 2003) ou outros limites mais restritivos que venham a ser adotados;

c) Métodos analíticos:

NIOSH 2532

Coleta:

Tubo adsorvente: de sílica gel impregnado com dinitrofenilhidrazina e ácido clorídrico, 300 mg/150 mg

Fluxo e volume recomendados: 0,05 a 0,5 L/min. Volume mínimo de ar amostrado de 1 L (0,2 ppm) e máximo 30 L.

Condições analíticas:

Técnica: cromatografia líquida de alta resolução, com detecção UV

Extração: com 3 mL de acetonitrila, agitando durante 2 h.

Volume de injeção: 25 ?L

Fase móvel: 65% de acetonitrila/35% de água a um fluxo de 1,5 L/min

Coluna: de fase reversa C8 com um tamanho de partícula de 5 mm

Detector: UV a 365 nm

Limite de detecção estimado: 0,3 mg/amostra

Intervalo de aplicação: 0,01 a 0,3 ppm (0,04 a 1,2 mg/m3) para uma amostra de ar de 20 L.

OSHA 64

Coleta:

Filtro de fibra de vidro impregnada com 2,4-dinitrofenilhidrazina e ácido fosfórico (estes filtros não são comercializados e as instruções para seu preparo estão detalhadas no método).

Fluxo e volume de coleta recomendados: 1 L/min e volume de 15 L. Para amostras de grande duração o fluxo é de 1 L/min com um volume de amostra de 120 L.

Condições analíticas:

Técnica: cromatografia líquida de alta resolução com detecção de UV

Extração: com 2 mL de acetonitrila, agitando 2 h.

Volume de injeção: 10 ?L

Fase móvel: 55% de acetonitrila/35% de água contendo 0,1% de ácido fosfórico a um fluxo de 1 mL/min

Coluna: DuPont Zorbax CN, 25 cm x 4,6 mm de DI, Detector: UV a 365 nm, Limite de detecção estimado: 0,268 ?g/amostra

Intervalo de operação: não descrito

NIOSH 2539 (triagem de aldeídos). Método qualitativo

Coleta:

Tubo adsorvente: XAD-2, 120 mg/60 mg impregnados 10%

2-(hidroximetil) piperidina

Fluxo e volume recomendados: 0,01 a 0,05 L/min. Volume 5L

Condições analíticas:

Técnica: cromatografia gasosa, com detectores FID e EM

Extração: 1 mL tolueno; 60 min em banho ultrassônico

Volume de injeção: 1 ?L em splitless

Gás de arraste: Hélio 0,5 mL/min; gás auxiliar 29 mL/min

Coluna: Capilar de 6% cianopropilfenil, DB-1301 ou equivalente, 15 m, 0,32 mm DI, 1,0 ?L de espessura de filme Detector: FID 280o C

Limite de detecção estimado: 2 ?g/amostra

Intervalo de aplicação: não estimado

Método de leitura direta Glutaraldmeter

O Kit é constituído de monitor, baterias, termômetro, 10 filtros de fenol e manual

Detecção:

Sensor por célula eletroquímica. Quando o vapor de glutaraldeído passa através de uma célula eletroquímica sofre oxidação catalítica ao contatar a superfície de platina, produzindo um sinal elétrico diretamente proporcional à concentração de glutaraldeído presente na atmosfera.

- Características técnicas:

Intervalo de aplicação: 0,03 ppm a 4 ppm

Precisão: 10% a valores de 0,2 ppm

Interferências: fenol, etanol, propanol e butanol

3.4.3 - Ter plano de manutenção preventiva e corretiva, com os respectivos registros, dos equipamentos e de todo o sistema de ventilação geral e local exaustora; testar periodicamente a eficiência do sistema;

3.4.4 - O glutaraldeído poderá, após o uso, ser descartado em rede pública de esgotamento sanitário mediante autorização por escrito da concessionária do serviço ou pelos serviços autônomos;

3.4.5 - Na inexistência de rede pública de coleta de esgotos sanitários no local, o glutaraldeído deverá ser tratado em unidade própria de tratamento de esgotos ou por processo químico, térmico, ou outro compatível com a forma de destinação final utilizada e que atenda às exigências da autoridade ambiental competente;

3.4.6 - O glutaraldeído deve constar no Inventário de Produtos Químicos utilizados em EAS e cumprir o preconizado na Resolução 306/04 - ANVISA sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde;

3.4.7 - Outras alternativas e formas de tratamento e descarte para os resíduos químicos líquidos de glutaraldeído gerados nos EAS devem ter aprovação ou parecer técnico dos autoridades ambientais e sanitárias (municipais ou estaduais) competentes; as soluções alternativas não podem resultar em outros impactos nocivos ao meio ambiente, à saúde dos trabalhadores, dos usuários e da população;

3.4.8 - As embalagens vazias devem ser lavadas e descartadas como resíduo comum;

3.5 - VIGILÂNCIA À SAÚDE DOS TRABALHADORES

3.5.1. Controle Médico de Saúde Ocupacional: todos os trabalhadores expostos ao Glutaraldeído devem passar por exames médicos: - admissional: deve-se observar a existência de doenças que possam ser agravadas pela exposição ao glutaraldeído (doenças respiratórias, afecções alérgicas e dermatoses). - periódicos: devem ser dirigidos à detecção de alterações precoces do estado de saúde desencadeadas pelo glutaraldeído (estão relacionados à toxicodinâmica do glutaraldeído descrita em 2.3.1 ) , através de exame clínico minucioso que inclua exame neurocomportamental e exames laboratoriais indicadores de efeito ou exposição (se necessário ). - mudança de função: antes da transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro posto de trabalho, que implique em mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao médico responsável pelo controle médico de saúde ocupacional. - retorno ao trabalho: o exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho para ausências por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.

3.5.2. Os exames médicos de que trata o item 3.5.1 compreendem:

a) Aplicação de questionário padronizado, com histórico médico e ocupacional;

b) Avaliação clínica;

c) Exames complementares: prova de função pulmonar, no mínimo, ficando a critério do médico solicitação de exames complementares;

3.5.3. Os exames médicos periódicos devem ser realizados a cada seis meses para todos os trabalhadores expostos ao glutaraldeído;

3.5.4. Trabalhadores que apresentem sintomas respiratórios ou cutâneos associados à manipulação da do glutaraldeído devem ser afastados desta atividade até a avaliação médica. Trabalhadores com histórico de asma brônquica e alergias não devem manipular o glutaraldeído;

3.5.5. Manter vigilância à saúde dos trabalhadores e considerar as queixas dos trabalhadores expostos ao glutaraldeído, quando houver. Uma vez desenvolvida uma rinite ou asma decorrente da exposição ao glutaraldeído deve-se mudar o trabalhador de função, de forma a afastá-lo da exposição à substância.

3.5.7. Em casos de acidentes, incidentes, e agravos à saúde dos trabalhadores expostos, mesmo que o trabalhador não necessite ser afastado do trabalho, o empregador deverá proceder a notificação previdenciária e epidemiológica,através de:

a) da CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, quando empregado pela CLT (ANEXO IV);

b) da Ficha de Notificação do Sistema Estadual de Toxicovigilância - SETOX (ANEXO V);

c) da Ficha de Notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN NET;

3.5.7. O EAS deve ter Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -PCMSO, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR 7 ;

3.5.8. Implantar fluxo de atendimento médico e de enfermagem para emergência em caso de exposição aguda, quando da ocorrência de acidentes com vazamentos;

3.5.9. Ter procedimentos de atendimento médico, acompanhamento e monitoramento do trabalhador, quando da ocorrência de acidentes com vazamentos da substância glutaraldeído, em caso de acidentes cutâneos ou oculares, de inalação ou de ingestão, definindo fluxos de atendimento; cuidados com as interações medicamentosas e a restrição de exposição a outras substâncias;

3.5.10. O empregador deve garantir ao trabalhador o abandono do posto de trabalho quando da ocorrência de condições que ponham em risco a sua saúde ou integridade física;

3.6 - COMUNICAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DOS TRABALHADORES

3.6.1. Desenvolver programas internos de capacitação, treinamento e comunicação de riscos, de forma continuada, envolvendo todos os trabalhadores que executam tarefas onde os fatores de riscos químicos estejam presentes, desde o recebimento, armazenamento, transporte, manipulação, limpeza, manutenção, monitoramento ambiental e descarte final;

3.6.2. O Programa de Capacitação deve estar harmonizado com as informações contidas nos Manuais de Procedimentos Operacionais e de Rotinas citadas no item 3.2.1.3 e deve conter, no mínimo:

a) os fatores de riscos à segurança e saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente, considerando as formas de utilização;

b) apresentação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos com explicação das informações nela contidas;

c) as medidas de proteção coletiva, individual e controle médico da saúde dos trabalhadores;

d) as normas e procedimentos padronizados relativos ao armazenamento, manipulação, preparo, transporte, utilização e descarte;

e) os procedimentos a serem adotados em caso de incidentes, acidentes e em situações de emergência;

3.6.3. A CCIH, a Comissão de Farmácia e Terapêutica, a Gerência de Risco e o SESMT, de acordo com o item 3.2.1.2 desta Norma, serão responsáveis pela elaboração das políticas de utilização do Glutaraldeído e também pelo cumprimento da capacitação;

3.6.4. A capacitação deve ser realizada durante a jornada de trabalho;

3.6.5. A realização da capacitação deve ser registrada em documentos que informem a data, o horário, a carga horária, o conteúdo ministrado, o nome e a formação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos;

3.6.6. A CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - ou outras formas de organização dos trabalhadores devem ter participação no programa de capacitação , na elaboração do Mapa de Risco (Norma Regulamentadora - NR - 5) e responsabilidade na orientação dos trabalhadores, com sistemática vigilância das medidas de prevenção e controle;

3.6.7. Promover a integração entre a CIPA ou outras formas de organização dos trabalhadores, com a CCIH, a Comissão de Farmácia e Terapêutica, Gerência de Risco e o SESMT.

3.7 - PLANO DE EMERGÊNCIA

3.7.1. Todo EAS deve ter um PLANO DE EMERGÊNCIA por escrito e em arquivo eletrônico, para contenção de vazamentos de glutaraldeído, com equipe treinada para as ações de contingência;

3.7.1.1. O plano deve conter:

a. Ações para pequenos e grandes vazamentos;

b. Definição de pessoal treinado para ação;

c. Procedimentos para evacuação de pessoal para grandes vazamentos;

d. Procedimentos para assistência médica e de enfermagem aos trabalhadores e público que podem ter sido super expostos à substância ou vapor de glutaraldeído;

e. Listas de telefones de instituições para casos de Emergências (Fabricante, Corpo de Bombeiros, CEATOX, CETESB, Vigilância Epidemiológica e Sanitária, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador);

f. Materiais para limpeza e contenção do vazamento;

g. Equipamentos de proteção individual para os trabalhadores envolvidos na ação, incluindo o uso de botas;

h. Produtos químicos neutralizantes para diminuir a concentração de vapor de glutaraldeído (bissulfito de sódio, fosfato dibásico de amônia);

i. Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico - FISPQ;

j. Descrição do potencial do sistema de ventilação geral e exaustora (para conhecimento da capacidade de exaustão de vapor de glutaraldeído para outras áreas);

k. Métodos para contenção da substância química glutaraldeído;

l. Informações de Primeiros Socorros: Ingestão: Não induza ao vômito Ligue para o CEATOX mais próximo para receber orientações Não dê nada para o trabalhador beber

Inalação: Retire o trabalhador do local da exposição e leve-o para um lugar ventilado Ligue para o CEATOX mais próximo Se o trabalhador não estiver respirando, administre respiração artificial ou respiração boca a boca, e telefone para o serviço de emergência. Contato com olhos: Lave os olhos imediatamente com água corrente durante no mínimo 30 minutos sem interrupções. Retire as lentes de contato após os primeiros cinco minutos e continue a lavar os olhos. Consulte um médico imediatamente, de preferência um oftalmologista.

Contato com a pele ou roupas. Retire as roupas contaminadas. Lave a pele imediatamente com sabão sob água corrente com abundância por 15 minutos. Ligue para o CEATOX mais próximo para receber orientações.

3.8 - Todos os atos normativos mencionados nesta Norma Técnica, quando substituídos ou atualizados por novos atos, terão a referência automaticamente atualizada em relação ao ato de origem.

ANEXO II - Diagnóstico sobre o uso de Glutaraldeído em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde

Resultados

O período da realização das visitas técnicas, da coleta e sistematização dos dados dos questionários enviados aos Hospitais Sentinela, foi de junho a agosto de 2004. Das 07 visitas técnicas realizadas nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - EAS, 05 (72%) se localizam no Município de São Paulo, 01 (14%) na Grande São Paulo e 01 (14%) na Baixada Santista; abrangendo um total de 2.893 leitos ativos, 18.498 trabalhadores e aproximadamente 110 trabalhadores expostos ao glutaraldeído.

Nas visitas técnicas houve boa receptividade e colaboração, tanto no preenchimento do questionário quanto na apresentação dos setores onde o glutaraldeído é utilizado, descartado e estocado, numa clara percepção de que há uma preocupação quanto ao uso deste produto.

Dos 28 Hospitais Sentinela do Estado de São Paulo que receberam o questionário, 20 (71%) responderam (Quadro 1) correspondendo a 8.773 leitos ativos e 50.377 trabalhadores. Quanto a localização, 12 (60%) estão na Região Metropolitana da Grande São Paulo e 08 (40%) no interior do Estado.

Quadro 1 - Caracterização dos Hospitais Sentinela que responderam ao questionário, segundo o número de leitos ativos e número de trabalhadores, no período de junho a agosto de 2004, no Estado de São Paulo.

Classificação dos hospitais

Nº de hospitais

(%)

Nº de leitos ativos

(%)

Nº de trabalhadores

(%)

Nº de trabalhadores expostos ao glutaraldeído (%)

Públicos

09 (45%)

3.006 (34%)

17.853 (35%)

*122 (11%)

Privados

03 (15%)

2.013 (23%)

8.974 (18%)

453 (41%)

Filantrópicos

03(15%)

1.698 (19%)

10.150 (20%)

*325 (30%)

Públicos Universitários

05 (25%)

2.056 (24%)

13.400 (27%)

*193 (18%)

Total Geral

20 (100%)

8.773 (100%)

50.377 (100%)

*1093 (100%)

Dados incompletos e imprecisos: deixaram de informar ou informaram aproximadamente

A seguir, alguns dados de relevância encontrados tanto nas visitas técnicas quanto nos questionários:

Em 100% dos EAS utilizam o glutaraldeído, mas com freqüente preocupação em diminuir o uso e até substitui-lo. A substituição seria feita pelo ácido peracético e pelo processo de termo-desinfecção, de acordo com o tipo de material;

O glutaraldeído é utilizado em setores como: Urologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia, Pediatria, Radiologia médica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização, Pronto Socorro, Unidade de Terapia Intensiva, Ambulatório, Medicina a Laser, Hemodiálise, Hemodinâmica, Reabilitação, Enfermarias, Ultrassonografia, Barbearia, sendo que a Endoscopia é o que mais se destaca, pela quantidade e intensidade

de sua utilização;

Nos diversos setores em que é utilizado, não há um local específico para a ativação, preparo e manipulação do produto, variando desde o expurgo até as chamadas “salas específicas”;

Os nomes comerciais dos produtos encontrados foram: Cidex, Glutalabor, Glutaron, Glutaraster, LMGlut, LM Glut-pó ativador, Glutacide II; todos possuíam número de Registro da Anvisa;

A categoria profissional mais exposta é de auxiliares e técnicos de enfermagem;

Em 2003 e 2004 foram notificados 05 casos de acidentes de trabalho com emissão da CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho em 03 (15%) Hospitais Sentinela da Anvisa;

Não há padronização e uniformidade nas medidas de proteção coletiva e individuais para os trabalhadores expostos;

Os Manuais de Procedimentos e de Rotina não contemplam as medidas de segurança necessárias para a manipulação do produto; não há fichas de segurança disponíveis nos ambientes que manipulam e armazenam produtos químicos;

Aproximadamente 90% dos EAS descartam a solução de glutaraldeído, após o uso, na rede de esgotamento sanitário;

Não há uma padronização quanto ao uso de recipientes, utensílios, acessórios e rotulagem do produto;

Não existe um Protocolo Padrão com fluxo definido para casos de acidentes de trabalho / intercorrências / incidentes com produtos químicos.

As medidas de controle ambiental preconizadas quando da manipulação de glutaraldeído, geralmente não são adotadas nos hospitais; a manipulação nas salas do Centro Cirúrgico, com sistema de ar condicionado central, nem sempre possui em sua instalação filtros adequados para vapores orgânicos;

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais não está implantado na maioria dos EAS.

ANEXO III - Ficha de Informação do Produto Químico Glutaraldeído

Manual de Produtos Químicos Perigosos

Ficha de Informação de Produto Químico

IDENTIFICAÇÃO

Número ONU

Nome do produto

Rótulo de risco

GLUTARALDEÍDO

Número de risco

-

Classe / Subclasse

-

Sinônimos

1,5 - PENTANODIAL SOLUÇÃO; DIALDEÍDO GLUTÁRICO; GLUTARALDEÍDO, SOLUÇÃO.

Aparência

LÍQUIDO; AMARELO CLARO; MISTURA COM ÁGUA.

Fórmula molecular

C5 H8 O2

Família química

ALDEÍDO

Fabricantes

Para informações atualizadas recomenda-se a consulta às seguintes instituições ou referências:

ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química: Fone 0800-118270

ANDEF - Associação Nacional de Defesa Vegetal: Fone (11) 3081-5033

Revista Química e Derivados - Guia geral de produtos químicos, Editora QD: Fone (11) 3826-6899

Programa Agrofit - Ministério da Agricultura

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Medidas preventivas imediatas

MANTER AS PESSOAS AFASTADAS. PARAR O VAZAMENTO SE POSSÍVEL. ISOLAR E REMOVER O MATERIAL DERRAMADO.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

USAR LUVAS, BOTAS E ROUPAS DE BORRACHA BUTÍLICA OU NEOPRENE E MÁSCARA FACIAL, PANORAMA COM FILTRO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS.

RISCOS AO FOGO

Ações a serem tomadas quando o produto entra em combustão

NÃO É INFLAMÁVEL.

Comportamento do produto no fogo

NÃO PERTINENTE.

Produtos perigosos da reação de combustão

NÃO PERTINENTE.

Agentes de extinção que não podem ser usados

NÃO PERTINENTE.

Limites de inflamabilidade no ar

Limite Superior: NÃO PERTINENTE

Limite Inferior: NÃO PERTINENTE

Ponto de fulgor

A SOLUÇÃO NÃO É INFLAMÁVEL

Temperatura de ignição

NÃO PERTINENTE

Taxa de queima

NÃO PERTINENTE

Taxa de evaporação (éter=1)

DADO NÃO DISPONÍVEL

NFPA (National Fire Protection Association)

NFPA: NÃO LISTADO

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E AMBIENTAIS

Peso molecular

MISTURA

Ponto de ebulição (°C)

>100

Ponto de fusão (°C)

-6

Temperatura crítica (°C)

NÃO PERTINENTE

Pressão crítica (atm)

NÃO PERTINENTE

Densidade relativa do vapor

NÃO PERTINENTE

Densidade relativa do líquido (ou sólido)

1,062 -1,124 A 20°C (LIQ)

Pressão de vapor

NÃO PERTINENTE

Calor latente de vaporização (cal/g)

NÃO PERTINENTE

Calor de combustão (cal/g)

NÃO PERTINENTE

Viscosidade (cP)

DADO NÃO DISPONÍVEL

Solubilidade na água

MISCÍVEL

pH

DND

Reatividade química com água

NÃO REAGE.

Reatividade química com materiais comuns

NÃO REAGE.

Polimerização

NÃO OCORRE.

Reatividade química com outros materiais

DADO NÃO DISPONÍVEL.

Degradabilidade

DADO NÃO DISPONÍVEL.

Potencial de concentração na cadeia alimentar

NENHUM.

Demanda bioquímica de oxigênio (DBO)

DADO NÃO DISPONÍVEL

Neutralização e disposição final

DISSOLVER OU MISTURAR O MATERIAL COM UM SOLVENTE COMBUSTÍVEL E QUEIMAR EM UM INCINERADOR QUÍMICO, EQUIPADO COM PÓS-QUEIMADOR E LAVADOR DE GASES. RECOMENDA-SE O ACOMPANHAMENTO POR UM ESPECIALISTA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. INFORMAÇÕES ECOTOXICOLÓGICAS

Toxicidade - limites e padrões

L.P.O.: DADO NÃO DISPONÍVEL

P.P.: NÃO ESTABELECIDO

IDLH: DADO NÃO DISPONÍVEL

LT: Brasil - Valor Médio 48h: DADO NÃO DISPONÍVEL

LT: Brasil - Valor Teto: DADO NÃO DISPONÍVEL

LT: EUA - TWA: NÃO ESTABELECIDO

LT: EUA - STEL: 0,05 ppm (TETO)

Toxicidade ao homem e animais superiores (vertebrados)

M.D.T.: DADO NÃO DISPONÍVEL

M.C.T.: DADO NÃO DISPONÍVEL

Toxicidade: Espécie: RATO

Via Oral (DL 50): 2.380 mg/kg.

Toxicidade: Espécie: CAMUNDONGO

Toxicidade: Espécie: OUTROS

Toxicidade aos organismos aquáticos: PEIXES : Espécie

Toxicidade aos organismos aquáticos: CRUSTÁCEOS :Espécie

Toxicidade aos organismos aquáticos: ALGAS : Espécie

Toxicidade a outros organismos: BACTÉRIAS

Toxicidade a outros organismos: MUTAGENICIDADE

Toxicidade a outros organismos: OUTROS

Informações sobre intoxicação humana

MANTER AS PESSOAS AFASTADAS. PARAR O VAZAMENTO SE POSSÍVEL. ISOLAR E REMOVER O MATERIAL DERRAMADO.

Tipo de contato

LÍQUIDO

Síndrome tóxica

IRRITANTE PARA A PELE. IRRITANTE PARA OS OLHOS.

PREJUDICIAL SE INGERIDO.

Tratamento

REMOVER ROUPAS E SAPATOS CONTAMINADOS E ENXAGUAR COM MUITA ÁGUA. MANTER AS PÁLPEBRAS ABERTAS E ENXAGUAR COM MUITA ÁGUA.

Tipo de contato

Síndrome tóxica

Tratamento

DADOS GERAIS

Temperatura e armazenamento

AMBIENTE.

Ventilação para transporte

ABERTA.

Estabilidade durante o transporte

ESTÁVEL.

Usos

É USADO COMO AGENTE DE PERMUTAÇÃO PARA PROTEÍNAS E MATERIAIS POLIHIDROXILADOS. É USADO NO ESCURECIMENTO E COMO FIXATIVO PARA TECIDOS.

Grau de pureza

25% SOLUÇÃO AQUOSA; 50% SOLUÇÃO AQUOSA.

Radioatividade

NÃO TEM.

Método de coleta

DADO NÃO DISPONÍVEL.

Código NAS (National Academy of Sciences)

NÃO LISTADO

OBSERVAÇÕES

POTENCIAL DE IONIZAÇÃO (PI) = DADO NÃO DISPONÍVEL.

ANEXO IV - Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT

ANEXO V - Ficha de Notificação do Sistema Estadual de Toxicovigilância - SETOX

SES/SP

CCD

CVS/CVE

ANEXO V - Ficha de Notificação do Sistema Estadual de Toxicovigilância - SETOX

EVENTOS

TOXICOLÓGICOS

DADOS GERAIS

1- NOME DA UNIDADE

2- NOME DO MUNICÍPIO

3- NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO

4- DATA DE NOTIFICAÇÃO

7- VÍTIMA: (1) HUMANA (2) ANIMAL (9) SÓ INFORMAÇÃO

5- HORA

6- NÚMERO DE PRONTUÁRIO

7- DADOS PESSOAIS

8- NOME DO PACIENTE

9- NOME DA MÃE

10- DATA DE NASCIMENTO

/ /

11- IDADE: (H) Horas (D) Dias (M) Meses

[____] [__] (A) Anos (I) Ignorada

12- SEXO : (1) Masculino (2) Feminino (9) Ignorado

13- GRAU DE INSTRUÇÃO: (1) Analfabeto (3) 2º Grau (5) Não Se Aplica (A) COMPLETO

(2) 1º Grau (4) Superior (9) Ignorado (B) INCOMPLETO

14- NOME DO MUNICÍPIO

15- UF

[ ]

16- ZONA: (1) Urbana

(2) Rural

17- ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, APTO., N.º)

18- BAIRRO OU LOCALIDADE DA VÍTIMA

19- PONTO DE REFERÊNCIA

20- TELEFONE

21- PESO EM KG

22- OCUPAÇÃO

23- GESTANTE : (1) 1º T (2) 2º T (3) 3º T (4) Idade Gestacional Ignorada

(5) Não (6) Não se Aplica (9) Ignorada

DADOS DO EVENTO

24- NOME DO LOCAL

25- ENDEREÇO

26- BAIRRO

27- MUNICÍPIO:

28 – UF : [____]

29- ZONA:

(1) urbana (2) rural

(9) ignorada

30 - LOCAL : (1) Residência (4) Serviço De Saúde (7) Outro

(2) Ambiente De Trabalho (5) Escola/Creche

(3) Trajeto De Trabalho (6) Ambiente Externo (9) Ignorado

31- EVENTO

(1) Intoxicação

(2) Exposição

(3) Reação Adversa

(4) Diagnóstico Diferencial

(5)Síndrome de Abstinência

32- VIA DE EXPOSIÇÃO (ATÉ 3)

(1) Oral (8) Vaginal

(2) Cutânea (9) Mordedura/ Picada

(3) Respiratória (10)Transplacentária

(4) Parenteral (11) Aleitamento Materno

(5) Nasal (88) Outra

(6) Ocular ................................

(7) Retal (99) Ignorada

33- TIPO DE EXPOSIÇÃO

(1) Aguda - Única

(2) Aguda Repetida

(3) Crônica

(4) Aguda Sobre Crônica

(9) Ignorada

34- DURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

[____] [__]

35-TEMPO DECORRIDO DA EXPOSIÇÃO

[_____] [___]

(N) Minutos (H) Horas

(D) Dias (M) Meses (A) Anos

36 - CIRCUNSTÂNCIA

(1) Acidente Individual

(2) Acidente Coletivo

(3) Acidente Ambiental

(4) Ocupacional

(5) Uso Terapêutico

(6) Prescrição Médica

Inadequada

(7) Erro de Administração

(8) Automedicação

(9) Abstinência

(10) Abuso

(11) Ingestão de Alimentos

(12) Tentativa de suicídio

(13) Tentativa de Aborto

(14) Violência/ Homicídio

(88) Outra

(99) Ignorada

37- Se OCUPACIONAL foi emitida a CAT?

(1) Sim

(2) Não

(3) Não Se Aplica

(9) Ignorado

DADOS DO AGENTE TÓXICO

38- AGENTE TÓXICO (INFORMAR ATÉ 3 AGENTES)

(1) Nome Comercial / Popular (2) Princípio(s) Ativo(s) /Nome Científico (3)Dose ( em mg/kg/ml/l)

(A)____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(B)____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(C)____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

39-GRUPO DO AGENTE TÓXICO / Classificação Geral

(1) Medicamento (4) Produto Químico de Uso Domiciliar (7) Alimentos e Bebidas (9) Animais

(2) Agrotóxico (5) Produto Químico de Uso Industrial (8) Drogas de Abuso (0) Ignorado

(3) Produto Veterinário (6) Plantas

40-Se Agrotóxico qual o uso dado?

(1) inseticida (3) carrapaticida (5) fungicida (7) outro ______________

(2) herbicida (4) raticida (6) desconhecido (8) não se aplica

41-Se Agrotóxico quais as atividades do paciente

(1) Produção/Formulação (4) Aplicação Doméstica (7) Transporte (10) Uso Humano (13) Outro

(2) Aplicação no Campo (5) Reentrada no cultivo (8) Mistura/Carregamento (11) Uso Veterinário (14) Desconhecida (3) Aplicação em S. Pública (6) Presença no Lugar (9) Manutenção do Equip. (12) Não relevante

DADOS COMPLEMENTARES

42- ANÁLISE TOXICOLÓGICA : (1) Sim Qual Substância________________. (2) Não (9) Ignorada

43 - CONFIRMAÇÃO

LABORATORIAL

(1) Sim (2) Não (3) Não Se Aplica (9) Ignorada

44 - MANIFESTAÇÃO

CLÍNICA:

(1) Sim (2) Não (9) Ignorada

45- INTERNAÇÃO:

(1) Sim ..............dia (s) (2) Não (9) Ignorada

46- EVOLUÇÃO:

(1) Cura (4) Óbito (9) Ignorada

(2) Cura não (5) Óbito Outra Causa

confirmada (8) Outro

(3) Seqüela ...............................

47-TRANSFERÊNCIA:

(1) Sim Se SIM da U.S..........................................................

(2) Não

(9) Ignorada para U.S...........................................................

48- DIAGNÓSTICO DEFINITIVO CID-10 (por extenso)

49-CÓDIGO DO CID:

[________]

50- A- TRATAMENTO INICIAL

51- B- TRATAMENTO PROPOSTO

52- C- TRATAMENTO REALIZADO

A B C A B C

(1) ( ) ( ) ( ) nenhum (13) ( ) ( ) ( ) carvão ativado

(2) ( ) ( ) ( ) observação clínica (14) ( ) ( ) ( ) catárticos

(3) ( ) ( ) ( ) tratamento sintomático (15) ( ) ( ) ( ) diurese forçada

(4) ( ) ( ) ( ) tratamento de suporte (16) ( ) ( ) ( ) hemodiálise

(5) ( ) ( ) ( ) descontaminação cutâneo - mucosa (17) ( ) ( ) ( ) hemoperfusão

(6) ( ) ( ) ( ) descontaminação ocular (18) ( ) ( ) ( ) exsangüíneo transfusão

(7) ( ) ( ) ( ) diluição (19) ( ) ( ) ( ) retirada endoscópica

(8) ( ) ( ) ( ) demulcentes (20) ( ) ( ) ( ) intervenção cirúrgica

(9) ( ) ( ) ( ) neutralização (21) ( ) ( ) ( ) antídoto :...............................................

(10) ( ) ( ) ( ) emese (22) ( ) ( ) ( ) soro :.....................................................

(11) ( ) ( ) ( ) lavagem gástrica (23) ( ) ( ) ( ) outro :....................................................

(12) ( ) ( ) ( ) lavagem intestinal (99) ( ) ( ) ( ) ignorado

53- AVALIAÇÃO (1) Não Intoxicação (3) Intoxicação Não Excluída (5) Intoxicação Comprovada Moderada (2) Provavelmente Não Tóxico (4) Intoxicação Comprovada Leve (6) Intoxicação Comprovada Grave

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

(1) LOCAIS (09) Hematoma

(01) Abscesso (10) Hiperemia

(02) Bolhas (11) Necrose

(03) Discromia (12) Parestesia

(04) Dor local (13) Petéquias

(05) Edema (14) Queimadura

(06) Equimose (15) Sangramento Local

(07) Eritema (16) Sudorese Local

(08) Exantema (17) Outras

(2) GERAIS

(01) Anasarca

(02) Anorexia

(03) Astenia

(04) Cefaléia

(05) Choque

(06) Cianose

(07) Desidratação

(08) Distúrbio Metabólico

(09) Dist. Ácido Básico

(10) Distrofia

(11) Dor

(12) Edema

(13) Febre

(14) Hipertermia

(15) Hipotermia

(16) Icterícia

(17) Lipotimia

(18) Mal Estar

(19) Mialgia

(20) Palidez

(21) Prurido

(22) Rubor Facial

(23) Sangrameno

(24) Septicemia

(25) Sialoréia

(26) Sialosquese

(27) Sincope

(28) Sudorese

(29 )Tonturas

(30) Outras

(3) NEUROPSÍQUICAS

(01) Abalo Muscular

(02) Agitação

(03) Agressividade

(04) Alucinação

(05) Anisocoria

(06) Arreflexia

(07) Ambliopia

(08) Ataxia

(09) Coma

(10) Confusão Mental

(11) Convulsões

(12) Diplopia

(13) Disfonia

(14) Distonia

(15) Dist. do Comportamento

(16) Distúrbio da Fala (17) Fasciculações

(18) Hiperatividade

(19) Hiperreflexia

(20) Hipertonia

(21) Hipoatividade

(22) Hiporreflexia

(23) Hipotonia

(24) Irritabilidade

(25) Letargia

(26) Midríase

(27) Miose

(28) Nistagmo

(29) Opistótomo

(30) Paralisia

(31) Parestesia

(32) Ptose Palpebral

(33) Sonolência

(34) Torpor

(35)Tremores

(36) Vertigem

(37) Visão Turva

(38) Zumbido

(39) Outras

(4) DIGESTIVAS

(01) Cólicas

(02) Diarréia

(03) Disfagia

(04) Distensão Abdominal

(05) Dor Abdominal

(06) Insuficiência Hepática

(07) Náuseas

(08) Obstipação

(09) Odinofagia

(10) Vômitos

(11) Outras

(5) RESPIRATÓRIAS

(01) Afasia

(02) Bradipnéia

(03) Dispnéia

(04) Estertores

(05) Insuficiência Respiratória

(06) Obstrução Nasal

(07) Rinorréia

(08) Roncos

(09) Sibilos

(10) Taquipnéia

(11) Tosse

(12) Outras

(6) CARDIOLÓGICAS

(01) Arritmia

(02) Bradicardia

(03) Dor Precordial

(04) Hipertensão

(05) Hipotensão

(06) Insuficiência Cardíaca

(07) Má Perfusão Periférica

(08) Taquicardia

(09) Palpitações

(10) Parada Cardio-Respiratória

(11) Outras

(7) GENITOURINÁRIA

(01) Amenorréia

(02) Anúria

(03) Colúria

(04) Dismenorréia

(05) Disúria

(06) Insuficiência Renal

(07) Oligúria

(08) Poliúria

(09) Sedimento Urinário

(10) Outras

(8) HEMORRÁGICAS

(01) Enterorragia

(02) Epistaxis

(03) Gengivorragia

(04) Hematêmese

(05) Hematúria

(06) Hemoptise

(07) Melena

(08) Metrorragia

(09) Outras

NOME LEGÍVEL DO NOTIFICANTE CARGO/FUNÇÃO ASSINATURA

ANEXO VI

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1- Australian Government Publishing Service. National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme. Glutaraldehyde. Priority Existing Chemical 3. Full Public Report. Canberra. July 1994.

2- BLOCK, S.S. Disinfection, sterilization and preservation. 5ª ed. Philadelfia, Lippincott Williams & Wilkins, 2001.

3- Brasil. Ministério Público. Lei 8.078, de 11/09/1990. Código de Defesa do Consumidor. Diário Oficial da União, Brasília, 12/09/1990.

4- Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM 1.339, de 18/11/1999. Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho.

5- Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. CETESB. Manual de Produtos Químicos Perigosos. Ficha de Informação de Produto Químico. Glutaraldeído. São Paulo. www.cetesb.sp.gov.br

6- Division of Environmental and Occupational Health Services. Glutaraldehyde. Guidelines for safe use and handling in health care facilities. New Jersey . march 1977.

7- Department of Health Service , Oakland, CA. Hazard evaluation system and information service:glutaraldehyde.Revised Nov. 1995. http//a:glutaraldehyde.htm.

8- Dow Chemical Company. Glutaraldeído. Guia de Armazenagem e Manuseio Seguro. Formulário 253-01626- 1/31/04.

9- Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT. Guía de Productos Químicos.Aldehídos y Cetales.p.104.45 - 104.55. vol .IV. 3ª ed. Madrid.1994.

10- Environmental Protection Agency. EPA. Reducing Ethylene Oxide and Glutaraldehyde use.Environmental Best Practices for Health Care Facilities. Nov. 2002.

11- FERNANDES, A., FERNANDES, M., FILHO, N. Infecção Hospitalar e suas interfaces na área de saúde. São Paulo: Ed. Atheneu, 2000. p. 1141 - 1155 .

12- Kiec-Swierczynska, M. ; Krecisz, B. Occupational skin diseases among nurses in the region of Lodz. Poland. Int. J.Occup.Med. Environ. Health, 13(3):179-84,2000.

13- McDonald, J.C.; Keynes, H.L.;Meredith, S.K. Reported incidence of occupational asthma in the United Kingdom, 1989-97. Occup. Environ. Med.,dec. 57:823-9, 2000.

14- MALVEZZI, Florise; BRONHARA, Maria Aparecida Gomes. Diagnóstico sobre o Uso do Glutaraldeído em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Boletim Epidemiológico Paulista-BEPA, Ano 1, 12, p. 14 - 17, dez 2004.

15- Ministério da Saúde. Manual: Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde. Brasília- DF, 2ª ed. 1994.

16- National Institute for Occupational Safety and Health. NIOSH. Occupational hazards in hospitals: glutaraldehyde. Publication 2001-115. May 2001.

17- National Toxicology Program .NTP. Toxicology and carcinogenesis studies of glutaraldehyde.dec.2000.

18- NELSON, D.B. et ali. Multi-society guideline for reprocessing flexible gastrointestinal endoscopes.Infection Control and Hospital Epidemiology, 24(7) : 532-537,2003.

19- Occupational Safety and Health Administration. OSHA. Toxicologic review of select chemicals:glutaraldehyde.www.osha.gov.

20- São Paulo. Lei Complementar n º 791, de 09/03/1995. Estabelece o Código de Saúde no Estado. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 10/03/1995.

21- São Paulo. Lei 10.083, de 23/09/1998. Dispõe sobre o Código Sanitário do Estado de São Paulo. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 24/09/1998.

22- São Paulo. Lei 9.505, de 11/03/1997. Disciplina as áreas e os serviços de Saúde dos Trabalhadores no Sistema Único de Saúde. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 12/03/1997.

23- WEBER, D.J.; RUTALA,W. A. Occupational risks associated with the use of selected disinfectants and sterilants. In: Rutala W.A, ed. Disinfection, Sterilization, and Antisepsis in Healthcare. Champlain, NY: Polyscience Publications; 1998: 211-226.

SITES DE INTERESSE

www.abnt.org.br Associação Brasileira de Normas Técnicas

www.acgih.org American Conference of Governmental Industrial Hygienists

www.aiha.org American Industrial Hygiene Association

www.anvisa.gov.br Agência Nacional de Vigilância Sanitária

www.cdc.gov/niosh Centro de Controle de Doenças

www.cetesb.sp.gov.br Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental

www.cvs.saude.sp.gov.br Centro de Vigilância Sanitária

www.iarc.fr International Agency for Research on Cancer

www.fundacentro.gov.br FUNDACENTRO - SP

www.mpas.gov.br Ministério da Previdência e Assistência Social

www.tem.gov.br Ministério do Trabalho e Emprego

www.oit.org Organização Internacional do Trabalho

www.opas.org.br Organização Panamericana de Saúde

www.osha.gov Occupational Safety an Health Administration

www.saude.gov.br Ministério da Saúde

www.saude.sp.gov.br Secretaria de Estado da Saúde - SP

www.who.int Organização Mundial da Saúde.