CARACTERÍSTICAS DOS DUTOS E DA SUA OPERAÇÃO – MAPEAMENTO DOS ITENS PRESCRITOS PELO RTDT

| ITENS REQUERIDOS PELO RTDT | N° DA INSTRUÇÃO OU PROCEDIMENTO, CAPÍTULO E PÁGINA ONDE O ITEM ESPECIFICADO PELO RTDT ESTÁ CONTEMPLADO NA EMPRESA. |
| --- | --- |
| 1- PROTOCOLO DE RESPONSABILIDADES. Existe mais de uma empresa envolvida na operação dos dutos? Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. Existe Protocolo de Responsabilidades (PR) entre as empresas envolvidas com o objetivo de definir as responsabilidades de operação e de preservação da integridade das instalações, como também os procedimentos mútuos de operação? Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. |  |
| 2– OPERAÇÃO. Existe Manual de Operação e regulamentos internos abrangendo? - Descrição geral e dados de projeto do duto ou sistema de dutos Sim; Não; Parcialmente. - Fluxogramas de engenharia Sim; Não; Parcialmente. - Características físico-químicas e de segurança dos produtos Sim; Não; Parcialmente. - Perfil longitudinal com as classes de locação (gasodutos), materiais e espessuras de parede nominais Sim; Não; Parcialmente. - Características técnicas e localização das estações de bombeamento e compressão, pontos de entrega e recepção dos prdutos, pontos de redução de pressão, lançadores e recebedores de pigs. Estações de medição e válvulas de bloqueio Sim; Não; Parcialmente. - Descrição dos limites admissíveis das variáveis operacionais do sistema, incluindo PMOA e dos ajustes dos dispositivos de proteção; Sim; Não; Parcialmente. - Mapas de localização dos dutos e de acesso as válvulas de bloqueio ao longo dos dutos Sim; Não; Parcialmente. - Elementos Críticos de Segurança Operacional; Sim; Não; Parcialmente. Existe Procedimento Mútuo de Operação abrangendo? - Hierarquia operacional, limites operacionais e de segurança para orientação das etapas de preparação da operação, durante o regime operacional permanente e durante o regime de repouso do duto. Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Critérios de delegação e de comunicação, de monitoramento das variáveis de processo Sim; Não; Parcialmente. - Critérios para monitoramento das variáveis de pressão, vazão, medição, temperatura e densidade Sim; Não; Parcialmente. - Critérios e intervalo de tempo para o monitoramento das variáveis de pressão, vazão, medição, temperatura e densidade para os dutos que não possuam controle centralizado e aquisição de dados pelo CCO Sim; Não; Parcialmente. - Critérios para interligação dos dutos com o CCO e aquisição de dados pelo CCO com dutos que não disponham de controle centralizado Sim; Não; Parcialmente. - Ações para ocorrências anormais Sim; Não; Parcialmente. - Listagem dos equipamentos críticos do duto para operação Sim; Não; Parcialmente. - Sistemática de registro de eventos operacionais e de ocorrências anormais Sim; Não; Parcialmente. Existe Sistema de Comunicação entre pontos remotos e o CCO? Sim; Não; Parcialmente. É prevista Pré-Operação com fluido de operação, remoção do líquido anteriormente existente , preparação e adequação das instalações para atingir condições normais e estáveis de operação? Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. Existe Sistema de Detecção de Vazamentos? Sim; Não; Parcialmente. Existe Formulário de Permissão de Trabalho? Sim; Não; Parcialmente. Existem procedimentos de Preparação para Manutenção Programada? Sim; Não; Parcialmente. Existem procedimentos para o Retorno à Operação Após Manutenção? Sim; Não; Parcialmente. Existe previsão de Odorização quando aplicável? Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. |  |
| Existe arquivamento por 5 anos de documentação relativa a? - Acompanhamento Operacional dos Dutos ou Sistema de Dutos; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Planos de Pré-Operação; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Revisões do Manual de Operação; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Revisões do Protocolo de Responsabilidades; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Revisões do PMO ou do POI? Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. |  |
| 3 – INSPEÇÃO DA FAIXA. Existem programas de inspeção de faixas abrangendo? - Inspeção de Rotina; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Inspeção Geológico-Geotécnica; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Inspeção de Pontos Sensíveis; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Inspeção Eventual; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. |  |
| 4 – INSPEÇÃO DO DUTO. Existem programas de inspeção periódica dos dutos, abrangendo? - Identificação dos Elementos Críticos; Sim; Não; Parcialmente. - Procedimentos e Periodicidades de Inspeção; Sim; Não; Parcialmente. - Recursos Necessários para os Serviços de Inspeção e Prazos de Execução; Sim; Não; Parcialmente. - Sistemática de Gestão dos Registros, Controle e Rastreabilidade das Informações; Sim; Não; Parcialmente. Existe previsão de revisão e atualização do plano de Inspeção do Duto no mínimo a cada 3 (três) anos com arquivamento por 3 anos após sua substituição, das versões anteriores do plano de Inspeção do duto? Sim; Não; Parcialmente. |  |
| 5 – MANUTENÇÃO DA FAIXA Existe Programa de Manutenção de Faixas de Dutos abrangendo? - Limpeza e Roçagem da Faixa; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Obras de Contenção e Estabilização; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Limpeza e Manutenção do Sistema de Drenagem; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Conservação dos Elementos de Sinalização; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Controle do Revestimento Vegetal; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Manutenção de Acessos Próprios à Faixa de Responsabilidade Exclusiva do Transportador; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Limpeza de Áreas Cercadas; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Obras Civis de Urbanização Associadas ao Duto ou Sistema de Dutos, ou no caso de algumas de suas atividades de manutenção/inspeção ter provocado danos ao patrimônio de terceiros; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Manutenção de Edificações Associadas ao Duto ou Sistema de Dutos, ou no caso de algumas de suas atividades de manutenção/inspeção ter provocado danos ao patrimônio de terceiros; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Manutenção do Sistema de Proteção Catódica; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Conservação de Marcos Geodésicos; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. Existe previsão de revisão e atualização do plano de manutenção de Faixas no mínimo a cada 3 (três) anos com o arquivamento por 3 anos após sua substituição das versões anteriores do plano de manutenção de Faixas? Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. |  |
| 6 – MANUTENÇÃO DO DUTO Existe Programa de Manutenção dos Dutos, seus Componentes e Complementos, abrangendo: - As orientações do manual do fabricante de cada equipamento e a experiência adquirida, e atender as recomendações de inspeção, os requisitos estabelecidos nas normas técnicas aplicáveis e as exigências legais; Sim; Não; Parcialmente. - A relação dos componentes e complementos a serem mantidos, os tipos de manutenção e suas freqüências e rotinas de execução; Sim; Não; Parcialmente. - As condições locais, topografia da região, densidade populacional na região, proximidade de mananciais, de praias, de cruzamentos, de travessias, de áreas de proteção ambiental; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - As permissões de trabalho e licenças necessárias para a realização dos serviços de manutenção. Sim; Não; Parcialmente. Existe previsão de revisão e atualização do plano de manutenção dos Dutos, no mínimo a cada 3 (três) anos com o arquivamento por 3 anos após sua substituição? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que, sempre que detectada descontinuidade no Duto ou nos seus componentes, a sua Integridade estrutural é avaliada por profissional especializado, com emissão de laudo? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que os Dutos e seus componentes são submetidos a reparos de contingência, temporário ou permanente, quando apresentam defeito que comprometa a segurança operacional? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o Transportador define e registra as condições operacionais e o prazo de validade dos reparos de contingência e temporário? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que, a qualificação dos procedimentos de soldagem e dos soldadores para execução de reparos em Dutos ou componentes foi realizada de acordo com os requisitos estabelecidos nas Normas e nas boas práticas de engenharia? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que os reparos efetuados têm controle de qualidade, com laudo de aprovação, antes de o equipamento entrar em operação, atendendo aos requisitos de projeto e aos estabelecidos nas Normas e nas boas práticas de engenharia? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o revestimento removido ou danificado durante os serviços de manutenção foi refeito ou reparado, e inspecionado utilizando-se procedimento aprovado que garanta as mesmas condições do revestimento original, em conformidade com o projeto do Duto? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o reaterro da vala e a recomposição da faixa do duto atendem ao projeto do Duto e à Normas e as boas práticas de engenharia? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que a recomposição e o reposicionamento da sinalização atendem ao RTDT? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o Transportador documentou os reparos executados, contemplando a rastreabilidade da informação, o controle da qualidade dos serviços executados e a identificação dos profissionais responsáveis pela execução e aprovação dos reparos? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o registro dos reparos executados no Duto foi implementado em até 120 (cento e vinte dias) após o evento, tanto para os Dutos novos quanto para os existentes? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o Transportador arquiva, por toda a vida do Duto, o registro dos reparos executados no Duto? Sim; Não; Parcialmente. |  |
| 7 – REGISTRO HISTÓRICO DO DUTO Existe comprovação de que o Transportador mantém atualizados os registros históricos de cada Duto por ele operado e arquivados em meio físico, GIS ou outro meio digital, ao longo de toda a vida do Duto, contendo, no mínimo? - Dados construtivos do Duto; Sim; Não; Parcialmente. - Relatórios de controle da corrosão interna, externa e atmosférica; Sim; Não; Parcialmente. - Dados construtivos do Duto; Sim; Não; Parcialmente. - Relatórios de reparos executados no Duto; Sim; Não; Parcialmente. - Desenhos do Duto “como construído; Sim; Não; Parcialmente. - Relatórios de vazamentos, relatórios de investigação de incidentes e histórico de acidentes; Sim; Não; Parcialmente. - Relatórios de manutenção dos componentes e complementos do Duto; Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que a atualização dos desenhos do Duto, tanto novo quanto existente, foi concluída em até 180 (cento e oitenta) dias após a modificação? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que as versões anteriores dos desenhos revisados do Duto estão sendo mantidas por toda a vida do Duto? Sim; Não; Parcialmente. |  |
| 8 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS Existe comprovação de que o Transportador implementou um sistema de Gerenciamento de Mudanças que, considere? - A descrição da mudança proposta, incluindo a justificativa para a alteração e a especificação de projeto, quando aplicável; Sim; Não; Parcialmente. - A análise das implicações, a avaliação dos perigos e do impacto global nas atividades, antes da implementação de modificações; Sim; Não; Parcialmente. - A alteração da Pressão Máxima de Operação Admissível - PMOA de Gasodutos ou a adoção de Medidas Mitigadoras quando houver alteração na classe de locação; Sim; Não; Parcialmente. - A atualização do PR, PMO ou POI e manual de operação nos itens afetados pela mudança; Sim; Não; Parcialmente. - A avaliação da necessidade de novos treinamentos para qualificação do pessoal cuja atividade seja impactada pelas mudanças; Sim; Não; Parcialmente. - A avaliação das mudanças eventualmente detectadas pelo programa de Gerenciamento de integridade, conforme estabelecido no capítulo VIII do RTDT Regulamento; Sim; Não; Parcialmente. - A definição do prazo de implementação da mudança; Sim; Não; Parcialmente. - A aprovação para as mudanças propostas, que deverá ser emitida por nível gerencial adequado; Sim; Não; Parcialmente. - Arquivamento por 5 anos de toda a documentação relativa ao sistema de Gerenciamento de Mudanças e por ele gerada; Sim; Não; Parcialmente. - A comunicação para todo pessoal cuja atividade seja impactada pelas mudanças; Sim; Não; Parcialmente. - A identificação dos possíveis impactos das mudanças na Integridade Estrutural do Duto e a indicação desses impactos para o programa de Gerenciamento de Integridade; Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que a revisão e atualização do sistema de Gerenciamento de Mudanças são feita sempre que necessário? Sim; Não; Parcialmente. |  |
| 9 – SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE DUTOS Existe comprovação de que o transportador implementou um sistema de sinalização das faixas de dutos considerando os itens a seguir? - Marcos de limite de Faixa, marcos de sinalização de Duto enterrado, marcos de leito de anodos, marcos para inspeção aérea, placas de indicação de acesso, placas de identificação de instalações na superfície da Faixa e placas de advertência e orientação com informações e mensagens de prevenção de Incidentes dirigidas às comunidades vizinhas; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Placas e marcos cujos formatos, cores, dimensões e quantidades atraiam atenção dos transeuntes, com o objetivo de orientar o público para a existência da Faixa de Dutos, e também possibilitam a correta localização e identificação da instalação sob responsabilidade do Transportador, em atendimento ao disposto nas Normas e às boas práticas de engenharia; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Placas de advertência e orientação exibindo pelo menos, o nome do Transportador, o telefone de acesso gratuito para avisos de emergência, avisos de advertência (por exemplo: cuidado, atenção, perigo) e mensagens apropriadas para cada situação e com ênfase na prevenção de Incidentes; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Marcos de sinalização de Duto exibindo o nome ou a logomarca do Transportador, colocados, no mínimo nas seguintes situações: cruzamentos de vias públicas e privadas, em ambos os lados da via; travessias, em ambas as margens; cruzamentos com outras instalações subterrâneas; seções da faixa de entrada e saída limítrofes de áreas industriais; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Marcos para inspeção aérea instalados para referência de localização nos programas de vôos de inspeção contendo a distância em quilômetros do ponto sinalizado em relação à origem da Faixa; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Identificação das instalações existentes sobre a superfície da Faixa (por exemplo: válvulas de bloqueio, estações retificadoras, drenagens elétricas, provadores de corrosão); Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Utilização de outros meios para promover a sinalização da Faixa e/ou do Duto nas áreas com grande densidade demográfica, onde a colocação de placas e/ou marcos se mostrar inconveniente ou impraticável; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Sinalização das travessias submersas em cada margem da área alagada com utilização de placas e marcos aplicável a cada situação; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Elementos de sinalização compostos de marcos e placas obedecendo, quando for o caso, as restrições previstas pelo órgão regulador do uso do espaço público; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Instalação de sinalização de advertência nos Cruzamentos aéreos de linhas de transmissão de energia elétrica com a Faixa conforme o disposto nas Normas Técnicas e as boas práticas de engenharia; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. |  |
| 10 – CONSCIENTIZAÇÃO PÚBLICA Existe comprovação de que o transportador implementou um programa de conscientização pública incluindo, no mínimo, os seguintes recursos ou ações: - Divulgação das condições que podem provocar a liberação não intencional dos produtos transportados pelos Dutos no ambiente, e suas possíveis conseqüências no entorno das Faixas; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Procedimentos de segurança para o público em situações de Emergências; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Comunicação prévia da realização dos exercícios simulados do Plano de Resposta a Emergências; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Procedimentos para registro dos eventos vinculados a Incidentes com impacto no entorno das Faixas de Dutos; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Realização de encontros, reuniões, contatos pessoais com vizinhos da Faixa e contatos com órgãos municipais, escolas, empresas, organizações não governamentais, associação de moradores e outras entidades representativas da população vizinha; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Implantação de linha telefônica de acesso gratuito, com atendimento 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados, com ampla divulgação do respectivo número, e outros recursos para recebimento, registro e monitoramento das notificações e solicitações; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Programas de conscientização pública desenvolvida e implementados de forma individual ou conjunta, conforme a natureza do requisito e a estratégia de cada Transportador quando se tratar de Faixa com Dutos de vários Transportadores; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - No caso de compartilhamento de infra-estrutura citada neste regulamento, entre o Transportador e outras pessoas jurídicas ou consórcio de empresas detentoras de concessão, autorização ou permissão para a exploração de serviços públicos de outros setores regulamentados, ou mesmo, compartilhamento com empresas particulares de outros setores econômicos, elaboração, pelo Transportador, de um programa de conscientização pública, contemplando as particularidades operacionais daqueles parceiros, que são pertinentes à segurança operacional do Duto, e/ou incluí-los no público alvo do seu programa; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Disponibilização da documentação relativa à concepção, execução desse programa e dos registros das atividades de esclarecimento e mobilização da comunidade; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. Existe comprovação de que é feita Revisão e atualização do Programa de Conscientização Pública no mínimo a cada 3 (três) anos? Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. Existe comprovação de que é feita o arquivamento da documentação gerada pelo programa de conscientização pública por 3 (três) anos? Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. |  |
| 11 - PREVENÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. Existe comprovação de que o transportador implementou um programa de prevenção de danos por atividades de terceiros envolvendo obras de qualquer natureza sobre, sob ou nas proximidades das faixas de dutos, incluindo, no mínimo: - Escavações manuais ou mecanizadas; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Cravação de estacas e de tubos-camisa; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Demolição de estruturas; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Perfuração direcional; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Desmonte de rochas com equipamentos e/ou explosivos; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Construção de linhas de transmissão ou de distribuição de energia elétrica; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Construção de dutos de qualquer natureza; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Transito de Veículos sobre a Faixa; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Invasão da Faixa; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. |  |
| 12 - CONTROLE DA CORROSÃO EXTERNA Existe comprovação de que o transportador desenvolveu e implementou controle da corrosão externa do duto e instalações metálicas, enterradas ou submersas, estabelecendo procedimentos para controle do sistema anticorrosivo instalado, contendo, no mínimo? - Identificação dos Elementos Críticos; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Procedimentos para monitoramento do sistema de proteção catódica e revestimento anticorrosivo externo; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Recursos necessários para os serviços de monitoramento e a periodicidade de execução; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Sistemática de gestão dos registros, controle e rastreabilidade das informações. Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. |  |
| 13 - CONTROLE DA CORROSÃO INTERNA Existe comprovação de que o transportador desenvolveu e implementou controle da corrosão interna do duto e instalações metálicas, enterradas ou submersas, estabelecendo procedimentos para controle do sistema anticorrosivo instalado, contendo, no mínimo? - Identificação dos Elementos Críticos; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Procedimento para a determinação da corrosividade dos produtos transportados; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Procedimentos para a passagem periódica de Pigs de limpeza e de arraste de água para o deslocamento e coleta de resíduo e água; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Procedimento para análise química do resíduo e água coletados e estabelecimento de possíveis ações mitigadoras; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Procedimento para avaliação da necessidade do uso de inibidor de corrosão e para sua seleção e injeção, quando aplicável; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Procedimento para monitoramento das taxas de corrosão; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Recursos necessários para os serviços de monitoramento e a periodicidade de execução; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Sistemática de gestão dos registros, controle e rastreabilidade das informações. Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. |  |
| 14 - CONTROLE DA CORROSÃO ATMOSFÉRICA Existe comprovação de que o transportador implementou controle da corrosão atmosférica em dutos e demais instalações metálicas expostas à atmosfera estabelecendo procedimentos para controle do sistema anticorrosivo instalado, contendo, no mínimo? - Identificação dos elementos críticos; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Procedimentos para monitoramento da corrosão atmosférica; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Recursos necessários para os serviços de monitoramento e a periodicidade de execução; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Sistemática de gestão dos registros, controle e rastreabilidade das informações? Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. Existe comprovação de a revisão e atualização programas de controle de corrosão são feitas no mínimo a cada 3 (três) anos, que o arquivamento dos programas de controle de corrosão é feito por 3 (três) anos e que a documentação gerada pelo programa de controle de corrosão é arquivada por toda a vida do duto? Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. |  |
| 15- ORGANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL Existe comprovação de que o transportador apresenta organização e qualificação de pessoal conforme os itens? - Estrutura organizacional com determinação de responsabilidades, qualificações e atribuições, de forma a proporcionar que a força de trabalho envolvida na operação, inspeção e manutenção exerça suas funções de maneira segura e competente; Sim; Não; Parcialmente. - Recursos necessários para a implementação, funcionamento e o atendimento dos requisitos estabelecidos no RTDT; Sim; Não; Parcialmente. - Condições para que haja participação da força de trabalho, de maneira abrangente, no desenvolvimento, implementação e revisão periódica dos procedimentos, instruções de trabalho, documentos e atividades de operação, inspeção, manutenção e Segurança Operacional, referentes ao RTDT; Sim; Não; Parcialmente. - Atividades de conscientização e informação relacionadas com a Segurança Operacional, bem como propiciar oportunidades para participação de toda a Força de Trabalho na medida de seu envolvimento; Sim; Não; Parcialmente. - Estrutura organizacional de operação, inspeção e manutenção da Instalação, estabelecendo a classificação de funções e as atribuições afetas ao cargo ocupado; Sim; Não; Parcialmente. - Baseado na classificação de funções estabelecida, associação das Tarefas Críticas identificadas no relatório de identificação e análise de riscos a cada função e os níveis mínimos de treinamento, competência e conhecimento específicos das mesmas, que habilitem a Força de Trabalho a executá-las; Sim; Não; Parcialmente. - Programa de treinamento para atender os níveis de Competência necessários para cada pessoa que exerça Tarefas Críticas na operação, na inspeção e na manutenção do Duto ou Sistema de Dutos, de forma a assegurar que estejam aptas a realizá-las, programa este que considere as Tarefas Críticas e Competências identificadas para cada função, que assegure que as pessoas que executam Tarefas Críticas sejam Qualificadas, que preveja que pessoas em fase de treinamento para qualificação executem Tarefa Crítica, desde que orientadas e observadas por pessoa Qualificada, que preveja novo treinamento de pessoa Qualificada se o Transportador tiver motivos para acreditar que a execução, por essa pessoa, de uma Tarefa Crítica contribuiu para um acidente ou que a pessoa não continua Qualificada para realizar uma determinada Tarefa Crítica, que preveja novos treinamentos em casos de mudanças que venham afetar as Tarefas Críticas para as quais as pessoas estariam Qualificadas, que preveja treinamentos de atualização de acordo com a legislação da área específica ou em períodos que não excedam 3 (três) anos, que tenha sistemática de acompanhamento e registro do treinamento efetuado pelas pessoas Qualificadas. Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o programa de treinamento é revisado no mínimo a cada 3 (três) anos e que os documentos do programa de treinamento são r arquivados pelo Transportador por 3 (três) anos após sua substituição? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o Transportador considera em sua estrutura organizacional de operação, inspeção e manutenção os serviços das contratadas que efetuam tarefas críticas? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o Transportador utiliza, para o pessoal contratado, os mesmos critérios de qualificação adotados para o pessoal próprio? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o Transportador garante que as contratadas tenham pessoal qualificado para a execução das tarefas críticas? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o Transportador assegura que as contratadas estabeleçam os requisitos de treinamento e dimensionem os respectivos programas conforme estabelecido no RTDT? Sim; Não; Parcialmente. |  |
| 16. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DA INTEGRIDADE Existe comprovação de que o transportador desenvolveu e implementou um programa de gerenciamento de integridade (PGI) para os dutos ou sistema de dutos sob sua responsabilidade, constituído, no mínimo, pelos seguintes processos básicos. - Levantamento, revisão e integração de dados; Sim; Não; Parcialmente. - Avaliação de Risco; Sim; Não; Parcialmente. - Avaliação de Integridade; Sim; Não; Parcialmente. - Gestão da documentação; Sim; Não; Parcialmente. - Definição e planejamento da implementação de Medidas Mitigadoras; Sim; Não; Parcialmente. - Implementação das Medidas Mitigadoras e seu acompanhamento; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - Avaliação do programa. Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o PGI especifica como e quando o Transportador deve implementar as ações para garantir a integridade estrutural do Duto ou Sistema de Dutos, considera a necessidade de implementação ou alteração da freqüência de ações preventivas, mitigadoras ou manutenção das falhas. Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que a fase inicial do PGI destina-se à verificação das condições de integridade estrutural dos Dutos ou Sistema de Dutos, existentes no início da implementação do PGI, e primeira definição de Medidas Mitigadoras e seu planejamento de implementação, fase esta que se constitui da implementação dos processos definidos? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que há previsão de se arquivar a documentação gerada na fase inicial do PGI por toda a vida do duto? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que há previsão de revisar o PGI sempre que necessário, de forma a considerar alterações nas legislações dos órgãos ambientais e novas tecnologias de avaliação de integridade e a identificar as novas ações e os intervalos de avaliação de integridade recomendados, tanto para a fase inicial como para a fase de melhoria contínua? Sim; Não; Parcialmente. No caso do Transportador já ter programa de Gerenciamento da Integridade, com estrutura ou terminologia diferente, este comprova que foi elaborada tabela explicativa indicando a correspondência entre os tópicos ou termos constantes do seu programa com os aqui estabelecidos para a comprovação do atendimento a este item? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de foi prevista a fase de melhoria contínua para a implementação das Medidas Mitigadoras e seu acompanhamento, à repetição dos processos aplicados na fase inicial e à avaliação do programa, verificando-se se os objetivos do PGI estão sendo alcançados e medindo-se as melhorias na garantia da Integridade Estrutural e na segurança do Duto ou Sistema de Dutos advindas do PGI.? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de o processo de levantamento, revisão e integração de dados considera as indicações de impactos na Integridade Estrutural do Duto identificadas pelo sistema de Gerenciamento de Mudanças, verificando-se se este processo alimenta o sistema de Gerenciamento de Mudanças com as indicações de mudanças eventualmente detectadas na sua execução? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o transportador desenvolveu o PGI abrangendo: - O levantamento, revisão e integração de dados pertinentes e disponíveis de processo e de perigos para cada Duto, seus componentes e complementos sob sua responsabilidade; Sim; Não; Parcialmente. - A repetição desse processo depois da implementação das medidas mitigadoras, da manutenção do sistema e equipamentos ou da inclusão de novos processos operacionais; Sim; Não; Parcialmente. - A avaliação de Integridade após a fase de Avaliação de Risco,com base em técnicas de inspeção da Integridade Estrutural, Teste Hidrostático ou outros métodos de avaliação; Sim; Não; Parcialmente. - Revisão das avaliações de Integridade com base nos novos dados coletados; Sim; Não; Parcialmente. - A implementação de um Sistema de gestão da documentação do PGI ou adaptar seu sistema de gestão de documentação para atender as particularidades do PGI, a ser seguido nas duas fases; Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. - A organização adequada das informações geradas pelo PGI, arquivando-as em meio físico, GIS ou outro meio digital, para subsidiar futuras Avaliações de Risco e Avaliações de Integridade; Sim; Não; Parcialmente. - A implementação de um Sistema de definição das Medidas Mitigadoras com base nos resultados das Avaliações de Integridade e nas ameaças identificadas, a ser seguido nas duas fases; Sim; Não; Parcialmente. - A reavaliação das medidas mitigadoras com base na última avaliação de integridade válida; Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que os objetivos do PGI estão sendo alcançados e para mensurar as melhorias na garantia da Integridade Estrutural e na segurança do Duto ou Sistema de Dutos advindas do PGI? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que são coletadas informação de desempenho do Duto e que são avaliadas periodicamente a efetividade dos métodos de Avaliação dos Riscos, avaliação da Integridade e de definição, planejamento e implementação das Medidas Mitigadoras para o controle dos riscos? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que são avaliadas a efetividade dos seus métodos de avaliação e a interação dos processos para suportar as decisões de Gerenciamento da Integridade? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que são selecionadas e implementadas metodologias para a avaliação de desempenho do PGI, priorizando o controle da corrosão e mitigação das falhas? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que é avaliado o desempenho do Gerenciamento da Integridade, comparando informações de desempenho de outros Dutos, internos e externos a empresa, quando disponíveis. Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que são definidas e implementadas ações para melhoria contínua dos processos com base nos resultados do PGI? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que são previstos, implementados ou adequados os recursos necessários para as atividades previstas no PGI? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que são definidos o quadro e atividade do pessoal, estabelecendo processo de capacitação e qualificação, quando necessário, para os envolvidos no PGI? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que é avaliado anualmente o desempenho do PGI? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que são arquivados os registros e documentos relativos à avaliação de desempenho por 5 (cinco) anos após a sua revisão? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que são realizadas auditoria dos processos do PGI a cada 2 (dois) anos? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que são arquivados os documentos e registros da auditoria dos processos do PGI é de 5 (cinco) anos após sua revisão? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que são emitidos os relatórios de Avaliação de Desempenho e de Auditoria até 60 (sessenta) dias após sua realização arquivando-os por 5 (cinco) anos? Sim; Não; Parcialmente. |  |
| 17 - PLANO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIA Existe comprovação de que o transportador desenvolveu Plano de Resposta a Emergência, constituído, no mínimo, pelos seguintes itens? - Identificação, através de técnica de análise de risco reconhecida, das Emergências passíveis de ocorrer na operação e manutenção dos Dutos, descrevendo os respectivos cenários acidentais e suas conseqüências, avaliando a capacidade de resposta a cada cenário acidental e deverão ser apresentadas as ações de resposta às Emergências; Sim; Não; Parcialmente. - Plano de Resposta a Emergência contendo os procedimentos de resposta às Emergências identificadas, Plano este que poderá ser complementado com recursos e estrutura de resposta disponível em outra locação. Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o Plano indica como estruturas e recursos compartilhados serão acionados, independentemente de pertencerem ao próprio transportador ou a terceiros, estabelece um programa de treinamento para os membros da equipe de resposta a Emergência e considera as práticas adotadas pelas regulamentações aplicáveis no Brasil? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o Plano de Resposta a Emergência do Duto contempla? - Identificação do duto e responsável legal; Sim; Não; Parcialmente. - Descrição dos acessos; Sim; Não; Parcialmente. - Cenários acidentais; Sim; Não; Parcialmente. - Sistemas de alerta; Sim; Não; Parcialmente. - Comunicação do acidente; Sim; Não; Parcialmente. - Estrutura Organizacional de Resposta; Sim; Não; Parcialmente. - Procedimentos Operacionais de Resposta; Sim; Não; Parcialmente. - Equipamentos e materiais de resposta; Sim; Não; Parcialmente. - Procedimento para acionamento de recursos e estruturas de resposta complementares, quando aplicável. Sim; Não; Parcialmente. |  |
| 18 - PLANO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIA - OLEODUTOS No caso de oleodutos, existe comprovação de que os procedimentos do Plano de Resposta a Emergência abrangem no mínimo o seguinte: - O recebimento, a identificação e a classificação das notificações de eventos que requeiram a resposta imediata pelo Transportador; Sim; Não; Parcialmente. - O estabelecimento e manutenção de meios de comunicação com os órgãos públicos (Corpo de Bombeiros, Polícia, Defesa Civil) e outras autoridades competentes. Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que há pronta e efetiva resposta quando da notificação de cada tipo de Emergência em oleoduto que inclui no mínimo, os seguintes casos: - Vazamento de líquidos inflamáveis ou perigosos em instalações do Oleoduto, especialmente para líquidos altamente voláteis, quando devem ser identificadas as precauções adicionais a serem tomadas e os métodos adequados para a avaliação das áreas de risco em função da extensão da nuvem de vapor formada; Sim; Não; Parcialmente. - Incêndio em instalações do Oleoduto ou em suas proximidades; Sim; Não; Parcialmente. - Explosão em instalações do Oleoduto ou em suas proximidades; Sim; Não; Parcialmente. - A adequada mobilização e disposição de pessoal, equipamentos, ferramentas e materiais no local da Emergência; Sim; Não; Parcialmente. - Ações a serem tomadas para a proteção prioritária de pessoas e em seguida do patrimônio e do meio ambiente; Sim; Não; Parcialmente. - Minimização da probabilidade de ignição acidental do liquido vazado efetuando a evacuação das pessoas e a paralisação do tráfego em estradas e ferrovias na área afetada, e outras ações apropriadas; Sim; Não; Parcialmente. - Ações a serem tomadas, tais como parada de emergência ou redução da pressão, para minimizar o volume de líquido vazado, contenção do vazamento e do produto vazado. Sim; Não; Parcialmente. - Restabelecimento das operações do Oleoduto de forma segura. Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que para Incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, o Transportador elabora procedimentos de emergência em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA 398/2008? Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. Existe tabela explicativa indicando a correspondência entre os tópicos ou termos constantes dos procedimentos do Transportador com os estabelecidos no RTDT? Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. |  |
| 19 - GESTÃO DOS RECURSOS DE RESPOSTA Existe comprovação de que o Transportador tem capacidade de identificar os recursos de resposta, incluindo os sistemas, equipamentos de emergência e os recursos humanos necessários, próprios ou contratados, certificando-se de sua adequação e disponibilidade. Sim; Não; Parcialmente; Não se Aplica.. |  |
| 20 - COMUNICAÇÃO DO INCIDENTE Existe comprovação de que o Plano de Resposta a Emergência prevê a comunicação do Incidente: - À ANP, segundo o prescrito em legislação aplicável; Sim; Não; Parcialmente. - Nos casos de Incidentes com poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, aos demais órgãos mencionados na RESOLUÇÃO CONAMA 398/2008; Sim; Não; Parcialmente. - Aos órgãos públicos (Corpo de Bombeiros, Polícia, Defesa Civil) e outras autoridades competentes, com elas compondo um comando unificado para coordenação das ações de combate à Emergência. Sim; Não; Parcialmente. |  |
| 21 - INVESTIGAÇÃO DO INCIDENTE Existe comprovação de que o Transportador estabeleceu procedimentos para a análise dos Incidentes, que deve ser iniciada tão logo a Emergência seja controlada, com o propósito de determinar suas causas e minimizar a possibilidade de sua recorrência, estabelecendo uma sistemática para análise dos Quase-Acidentes observados, revendo as atividades executadas pelo pessoal durante a Emergência para determinar se os procedimentos foram efetivos e corrigir as deficiências porventura encontradas? Sim; Não; Parcialmente. |  |
| 22 - GERENCIAMENTO DO PLANO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIA Existe comprovação de que o Transportador estabelece, através de procedimentos específicos, uma sistemática para avaliar o plano indicando os tipos de simulado (de comunicação, de mobilização de recursos, de campo e outros) que serão utilizados na avaliação? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o Transportador avalia e revisa o plano, no mínimo, nas seguintes situações: - Sempre que uma análise de risco assim o indicar; Sim; Não; Parcialmente. - Sempre que ocorrerem modificações físicas, operacionais ou organizacionais capazes de afetar os seus procedimentos ou a sua capacidade de resposta; Sim; Não; Parcialmente. - Quando o desempenho do plano, decorrente do seu acionamento por Emergência real ou exercício simulado, assim o recomendar; Sim; Não; Parcialmente. - Em outras situações, a critério da ANP. Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o Transportador reavalia a adequação do Plano de Resposta a Emergência do Duto a cada 5 (cinco) anos, caso nenhuma das situações anteriores seja verificada? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o Transportador designou responsável pela manutenção e atualização dos dados e procedimentos necessários à plena operacionalização do Plano de Resposta a Emergência do Duto bem como pela proposição da revisão, quando necessário? O gerenciamento do Plano deve ser revisto sempre que necessário ou no mínimo a cada 3 (três) anos. Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o Transportador arquiva as versões anteriores do Plano de Resposta a Emergência pelo período de 5 (cinco) anos, e do gerenciamento do Plano, por 3 (três) anos? Sim; Não; Parcialmente. Existe comprovação de que o Transportador emite os relatórios de avaliação de simulados em até 60 (sessenta) dias após sua realização, e os arquiva por 5 (cinco) anos. Sim; Não; Parcialmente. |  |