EN LA CIUDAD DE MONTERREY DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2005, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA, PARA LA CELEBRACION DEL  “ACTO DE ACLARACION DE DUDAS A LAS BASES” DE LA LICITACION 0064-1235-008-05 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE OBRA CIVIL, INSTALACIONES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 10 CONSULTORIOS, FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

EN USO DE LA PALABRA EL C. ARQ. JORGE JUANGORENA AVILES, ENC. DE LA OFICINA DE PLANEACION INMOBILIARIA , E ING. FRANCISCO OROZCO GONZALEZ ENC. OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO, REPRESENTANTES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LLEVARON A CABO LA PRESENTACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ASISTENTES; DIERON  LA BIENVENIDA A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y SE DECLARO FORMALMENTE INICIADO EL ACTO.

SE INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE LA FECHA DE INICIO PROGRAMADA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN ES EL 05 DE AGOSTO DEL 2005 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 335 DIAS CALENDARIO; PLAZO QUE EL LICITANTE NO DEBERA DISMINUIR EN RAZON DE QUE EL INSTITUTO CONSIDERA LA MAGNITUD Y COMPLEJIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, INSTALACIONES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE  DE LA UNIDAD NUEVA DE MEDICINA FAMILIAR 10 CONSULTORIOS SE LLEVARAN A CABO, DE ACUERDO AL CATALAGO DE CONCEPTOS, PLANOS Y A LAS NORMATIVAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INDICADAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

SE HACE ENTREGA A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DEL FORMATO DE ACLARACION DE DUDAS A LAS BASES A FIN DE QUE PRESENTEN SUS PREGUNTAS POR ESCRITO.

PREGUNTAS HECHAS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA ROTSEN:

1.- SOLICITAMOS ENTREGUEN EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN MEDIOS MAGNETICOS

2.- EN LAS BASES DE LICITACION PUNTO No. 14 PORCENTAJES, FORMA Y TERMINOS DEL ANTICIPO DICE:

PARRAFO 1  INDICA QUE SE OTORGARA UN 30% (TREINTA PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL PROPUESTO POR EL LICITANTE ADJUDICADO EN LA PRESENTE LICITACION.

PARRAFO 3 INDICA PARA EL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE EN LA PRESENTE LICITACION SE OTORGARA UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA PORCIENTO), DE ACUERDO CON LA PROPUESTA ECONOMICA DEL LICITANTE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO.

POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS INDIQUE CUAL DE LAS SIGUIENTES OCIONES ES LA CORRECTA:

- ¿EL ANTICIPO ES EL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO?

- EL ANTICIPO ES EL 30% DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2005 (22,000,000.00 VEINTIDOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) SIN IVA Y UN SEGUNDO ANTICIPO PARA EL 2006 DEL 20% DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APORBADA AL CONTRATO

- EL ANTICIPO ES EL 30% DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CADA EMPRESA EN EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTAL Y EL 20% DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CADA EMPRESA PARA EL SEGUNDO EJERCICIO PRESUPUESTAL.

RESPUESTAS DEL IMSS A LA EMPRESA CONSTRUCTORA ROTSEN, S.A. DE C.V.:

1.-SE ENTREGA A LOS ASISTENTES DISCO MAGNETICO 3.5 EL CUAL CONTIENE EL CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS EL CUAL DEBERA SERVIR UNICAMENTE COMO APOYO, DEBIENDOLO CONFORMAR PRIMERAMENTE DE ACUERDO AL CATALOGO DE BASES DE LICITACION Y POSTERIORMENTE A LAS MODIFICACIONES PLASMADAS EN ESTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES; Y SOLO ESTARA DISPONIBLE POR ESTE MEDIO EN EL AREA CONVOCANTE.

2.- EL 30% DE ANTICIPO SERA DE ACUERDO AL MONTO DE SU PROPUESTA, CONSIDERANDO EL 30% PARA EL PRIMER EJERCICIO Y EL 20% PARA EL SEGUNDO.

PREGUNTA HECHA POR LA EMPRESA DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V.:

1.- EN EL CONCEPTO OC-01-020-010 EXCAVACION POR MEDIO MECANICO LA UNIDAD ES M3 ES CORRECTA LA CANTIDAD?

2.- EN EL CONCEPTO OC01-035-010 PREPARACION DEL TERRENO DE 30 CMS. DE ESPESOR LA UNIDAD ES M3 ES CORRECTA LA CANTIDAD?

3.-EL CONCEPTO OC03-005-005 EXISTEN DOS CONCEPTOS CON DESCRIPCION DIFERENTE CON LA MISMA CLAVE. ¿ES CORRECTO?

4.- EN EL CONCEPTO OC-04-003-005 ANCLAJE DE CASTILLO LA UNIDAD ES PZA. Y LA CANTIDAD ES FRACCION. ¿ES CORRECTO?

5.-EN EL CONCEPTO OC10-020-135 PLANTACION DE LILA LA UNIDAD ES PZA. Y LA CANTIDAD ES FRACCION.¿ES CORRECTO?

6.-ES POSIBLE INDICAR LA DESCRIPCION CORTA INDICADA EN EL CATALOGO DE CONCURSO EN LOS ANALISIS DE P.U. CON EL FIN DE NO REPETIR EL TITULO EN CADA UNA DE ELLAS. POR EJEMPLO EN EL CONCEPTO IH12-005-010 SOLO INDICAR “DE 13 MM DE DIA. TIPO “M”.

RESPUESTAS DEL IMSS A LA EMPRESA DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V.:

1.-LA CANTIDAD ES CORRECTA Y LA UNIDAD ES M2.

2.- LA CANTIDAD ES CORRECTA Y LA UNIDAD ES M2.

3.- EL CONCEPTO “COLUMNAS TIPO CIRCULAR “ ES OC03-005-010

4.- EL CONCEPTO ES OC-04-030-005 Y SON 297.00 PIEZAS (SIN FRACCION)

5.- SON 3.00 PIEZAS (SIN FRACCION)

6.- NO, SE DEBE INCLUIR TODA LA REDACCION PARA NO ENTRAR EN CONTROVERSIAS

ACLARACIONES DEL INSTITUTO:

1.- LA PLANTILLA MINIMA REQUERIDA POR EL INSTITUTO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION  DE LA OBRA DEL LICITANTE DEBE SER:

UN SUPERINTENDENTE

UN RESIDENTE DE OBRA CIVIL

UN RESIDENTE DE INSTALACIONES

DOS CUANTIFICADORES DE OBRA (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)

UN JEFE ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS Y ESTIMACIONES

UNA SECRETARIA

2.- EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CURRICULUM ACTUALIZADO  DE LOS PROFESIONISTAS TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, DOCUMENTO EL CUAL DEBERÁ VENIR FIRMADO POR EL PROFESIONAL TECNICO E INDICANDO EL CARGO QUE DESEMPEÑARA DENTRO DE LA PLANTILLA TECNICA

3.- LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION MINIMO REQUERIDO Y QUE DEBERA CONSIDERAR EL LICITANTE DENTRO DE SU PROPUESTA ES:

UN CAMION DE VOLTEO

UN MALACATE

UNA REVOLVEDORA DE UN SACO

UNA CORTADORA DE DISCO

UN VIBRADOR DE CHICOTE ELECTRICO

UN ROTOMARTILLO SERVICIO INDUSTRIAL

4.-DENTRO DE LOS PROGRAMAS EL LICITANTE DEBERA IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS AREAS DE ACUERDO AL ORDEN CONSTRUCTIVO.

5.-  LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCURSO SE ELIMINAN:

| A).- | SE ELIMINAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OC01-055-032 |  |  |
| 2 | OC02-035-105 |  |  |
| 3 | OC03-005-005 |  |  |
| 4 | OC03-010-005 |  |  |
| 5 | OC03-035-010 |  |  |
| 6 | OC05-200-010 |  |  |
| 7 | OC06-005-086 |  |  |
| 8 | OC08-010-010 |  |  |
| 9 | OC08-015-005 |  |  |
| 10 | IH13-006-086 |  |  |
| 11 | IH13-006-087 |  |  |
| 12 | IH15-075-027 |  |  |
| 13 | IH15-080-037 |  |  |
| 14 | IH15-085-002 |  |  |
| 15 | IH15-095-002 |  |  |
| 16 | IH15-100-004 |  |  |
| 17 | IH16-005-006 |  |  |
| 18 | IH16-005-011 |  |  |
| 19 | IH16-010-004 |  |  |
| 20 | IH16-045-025 |  |  |
| 21 | IH16-045-030 |  |  |
| 22 | IH16-045-035 |  |  |
| 23 | IH29-035-045 |  |  |
| 24 | IH29-035-050 |  |  |
| 25 | EL05-005-035 |  |  |
| 26 | EL20-005-035 |  |  |
| 27 | EL20-010-025 |  |  |
| 28 | EL20-015-035 |  |  |
| 29 | EL20-020-035 |  |  |
| 30 | EL21-015-080 |  |  |
| 31 | EL21-015-420 |  |  |
| 32 | EL21-015-655 |  |  |
| 33 | EL21-015-670 |  |  |
| 34 | EL21-015-680 |  |  |
| 35 | EL21-015-690 |  |  |
| 36 | EL22-015-100 |  |  |
| 37 | EL22-015-105 |  |  |
| 38 | EL22-015-110 |  |  |
| 39 | EL22-015-115 |  |  |
| 40 | EL22-015-120 |  |  |
| 41 | EL22-015-125 |  |  |
| 42 | EL24-086-005 |  |  |
| 43 | EL24-086-010 |  |  |
| 44 | EL24-086-025 |  |  |
| 45 | EL24-086-030 |  |  |
| 46 | EL24-086-035 |  |  |
| 47 | EL24-086-040 |  |  |
| 48 | EL24-086-045 |  |  |
| 49 | EL24-087-015 |  |  |
| 50 | EL24-087-020 |  |  |
| 51 | EL24-087-025 |  |  |
| 52 | EL24-087-040 |  |  |
| 53 | EL24-087-045 |  |  |
| 54 | EL24-087-050 |  |  |
| 55 | EL24-087-055 |  |  |
| 56 | EL24-088-005 |  |  |
| 57 | EL24-088-010 |  |  |
| 58 | EL24-088-015 |  |  |
| 59 | EL24-088-020 |  |  |
| 60 | EL24-088-025 |  |  |
| 61 | EL24-088-030 |  |  |
| 62 | EL24-088-035 |  |  |
| 63 | EL24-088-040 |  |  |
| 64 | EL24-088-045 |  |  |
| 65 | EL24-088-050 |  |  |
| 66 | EL24-091-005 |  |  |
| 67 | EL24-091-015 |  |  |
| 68 | EL24-091-020 |  |  |
| 69 | EL24-091-025 |  |  |
| 70 | EL24-091-030 |  |  |
| 71 | EL24-091-035 |  |  |
| 72 | EL24-091-040 |  |  |
| 73 | EL24-092-210 |  |  |
| 74 | EL27-015-065 |  |  |
| 75 | EL27-015-085 |  |  |
| 76 | EL27-015-100 |  |  |
| 77 | EL29-005-020 |  |  |
| 78 | EL29-005-025 |  |  |
| 79 | EL29-005-030 |  |  |
| 80 | EL29-005-035 |  |  |
| 81 | EL29-005-040 |  |  |
| 82 | EL29-005-045 |  |  |
| 83 | EL29-005-050 |  |  |
| 84 | EL29-005-055 |  |  |
| 85 | EL29-005-060 |  |  |
| 86 | EL32-005-035 |  |  |
| 87 | EL32-005-040 |  |  |
| 88 | EL32-005-041 |  |  |
| 89 | EL32-005-120 |  |  |
| 90 | AA12-005-005 |  |  |
| 91 | AA12-005-020 |  |  |
| 92 | AA12-005-025 |  |  |
| 93 | AA12-005-040 |  |  |
| 94 | AA12-020-005 |  |  |
| 95 | AA12-020-020 |  |  |
| 96 | AA12-020-025 |  |  |
| 97 | AA12-020-040 |  |  |
| 98 | AA12-025-005 |  |  |
| 99 | AA12-025-010 |  |  |
| 100 | AA25-005-045 |  |  |
| 101 | AA25-005-080 |  |  |
| 102 | AA25-005-145 |  |  |
| 103 | AA25-005-160 |  |  |
| 104 | AA25-005-165 |  |  |
| 105 | AA25-005-200 |  |  |
| 106 | AA25-010-140 |  |  |
| 107 | AA25-010-200 |  |  |
| 108 | AA25-011-090 |  |  |
| 109 | AA25-011-110 |  |  |
| 110 | AA25-011-115 |  |  |
| 111 | AA25-011-197 |  |  |
| 112 | AA27-020-150 |  |  |
| 113 | AA27-045-003 |  |  |
| 114 | AA27-045-004 |  |  |
| 115 | AA27-060-010 |  |  |
| 116 | AA27-090-020 |  |  |
| 117 | AA27-090-025 |  |  |
| 118 | AA27-110-005 |  |  |
| 119 | AA27-112-005 |  |  |
| 120 | AA27-112-015 |  |  |
| 121 | AA27-112-035 |  |  |
| 122 | AA27-112-040 |  |  |
| 123 | AA32-005-005 |  |  |
| 124 | AA32-005-010 |  |  |
| 125 | AA32-005-015 |  |  |
| 126 | AA32-005-020 |  |  |
| 127 | AA32-005-025 |  |  |
| 128 | AA32-005-030 |  |  |
| 129 | AA32-005-035 |  |  |
| 130 | AA32-005-040 |  |  |
| 131 | AA32-005-045 |  |  |
| 132 | AA32-005-050 |  |  |
| 133 | AA32-005-055 |  |  |
| 134 | AA32-005-060 |  |  |
| 135 | AA32-005-065 |  |  |
| 136 | AA32-005-070 |  |  |
| 137 | AA32-005-075 |  |  |
| 138 | AA32-005-080 |  |  |
| 139 | AA32-005-085 |  |  |
| 140 | AA32-005-090 |  |  |
| 141 | AA32-005-095 |  |  |
| 142 | AA32-005-100 |  |  |
| 143 | AA32-010-005 |  |  |
| 144 | AA32-010-010 |  |  |
| 145 | AA32-040-005 |  |  |
| 146 | AA32-045-005 |  |  |
| 147 | AA32-050-005 |  |  |
| 148 | AA32-050-010 |  |  |
| 149 | AA32-050-015 |  |  |
| 150 | AA32-055-005 |  |  |
| 151 | AA32-055-010 |  |  |
| 152 | AA32-055-015 |  |  |
| 153 | AA32-055-020 |  |  |
| 154 | AA32-055-025 |  |  |
| 155 | AA32-055-030 |  |  |
| 156 | AA32-055-035 |  |  |
| 157 | AA32-055-040 |  |  |
| 158 | AA32-055-045 |  |  |
| 159 | AA32-055-050 |  |  |
| 160 | AA32-055-055 |  |  |
| 161 | AA32-055-060 |  |  |
| 162 | AA32-055-065 |  |  |
| 163 | AA32-055-070 |  |  |
| 164 | AA32-060-005 |  |  |
| 165 | AA32-065-005 |  |  |
| 166 | AA32-070-005 |  |  |
| 167 | AA32-075-005 |  |  |
| 168 | TE21-005-005 |  |  |
| 169 | TE21-005-010 |  |  |
| 170 | TE21-005-020 |  |  |
| 171 | TE21-005-025 |  |  |
| 172 | TE21-005-028 |  |  |
| 173 | TE21-005-029 |  |  |
| 174 | TE21-010-005 |  |  |
| 175 | TE21-010-010 |  |  |
| 176 | TE21-010-015 |  |  |
| 177 | TE21-010-020 |  |  |
| 178 | TE21-010-025 |  |  |
| 179 | TE21-010-030 |  |  |
| 180 | TE21-010-035 |  |  |
| 181 | TE21-010-040 |  |  |
| 182 | TE21-010-050 |  |  |
| 183 | TE21-010-055 |  |  |
| 184 | TE21-010-060 |  |  |
| 185 | TE21-010-065 |  |  |
| 186 | TE21-015-005 |  |  |
| 187 | TE21-015-008 |  |  |
| 188 | TE21-015-015 |  |  |
| 189 | TE21-015-020 |  |  |
| 190 | TE21-015-022 |  |  |
| 191 | TE21-015-025 |  |  |
| 192 | TE21-017-005 |  |  |
| 193 | TE21-017-010 |  |  |
| 194 | TS24-010-005 |  |  |
| 195 | TS24-011-005 |  |  |
| 196 | TS24-012-005 |  |  |
| 197 | TS24-013-005 |  |  |
| 198 | TS24-014-005 |  |  |
| 199 | TS24-015-005 |  |  |
| 200 | TS24-016-005 |  |  |
| 201 | TS24-017-005 |  |  |
| 202 | TS24-018-005 |  |  |
| 203 | TS24-020-005 |  |  |
| 204 | TS24-021-005 |  |  |
| 205 | TS24-023-005 |  |  |
| 206 | TS24-024-005 |  |  |
| 207 | TS24-024-005 |  |  |
| 208 | TS24-024-010 |  |  |
| 209 | CE21-020-015 |  |  |
| 210 | CE21-021-022 |  |  |
| 211 | CE21-021-025 |  |  |
| 212 | CE21-021-030 |  |  |
| 213 | CE21-021-035 |  |  |
| 214 | CE21-021-040 |  |  |
| 215 | CE21-021-045 |  |  |
| 216 | CE21-022-005 |  |  |
| 217 | CE21-022-010 |  |  |
| 218 | CE21-023-005 |  |  |
| 219 | CE21-024-005 |  |  |
| 220 | CE21-024-010 |  |  |
| 221 | CE21-024-015 |  |  |
| 222 | CE21-024-020 |  |  |
| 223 | CE21-025-005 |  |  |
| 224 | CE21-026-005 |  |  |
| 225 | CE21-027-005 |  |  |
| 226 | CE21-027-010 |  |  |
| 227 | CE21-027-015 |  |  |
| 228 | CE21-027-020 |  |  |
| 229 | CE21-027-025 |  |  |
| 230 | TV24-026-005 |  |  |
| 231 | TV24-027-005 |  |  |
| 232 | TV24-028-005 |  |  |
| 233 | TV24-029-005 |  |  |
| 234 | TV24-031-005 |  |  |
| 235 | TV24-032-005 |  |  |
|  | LOS SIGUIENTES CONCEPTOS SE AGREGAN AL CATALOGO DE CONCEPTOS: | Unidad | Cantidad |
| OC01-045-042 | POR MEDIO MECANICO DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL CLASE "B", DE MATERIAL MEJORADO, CON ACARREO LIBRE A 20.00 M. | M3. | 111.59 |
| OC01-055-007 | POR MEDIO MANUAL DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL CLASE "A". CON ACARREO LIBRE A 20.00 Y ES TIBADO PARA SU USO POSTERIOR. | M3. | 102.71 |
| OC02-025-060 | COMÚN EN COLUMNAS, ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M. | M2. | 57.200 |
| OC02-025-115 | COMÚN EN TRABES, ALTURA MÁXIMA DE 9.00 M. | M2. | 30.00 |
| OC02-041-035 | EN COLUMNAS. F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. | M3. | 52.26 |
| OC02-041-045 | EN TRABES. F´C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. | M3. | 3.90 |
| OC03-005-012 | DE ALMA ABIERTA. FORMADA CON PERFILES ESTRUCTURALE S DE ACERO. A BASE DE TUBO TIPO "OC" DE 1-1/2" DE DIAMETRO. PARA TRIDILOSA TIPO VERTICAL, INCLUYE PLACAS DE CONEXIÓN. | TON. | 5.194 |
| OC03-035-005 | DE 9 X 21.5 CM. TOMADOS EN ESPESOR DE HASTA 3.8 CM. EN UNIONES DE TALLER O DE CAMPO. | PZA. | 150.00 |
| IH05-005-085 | DE 19 MM. DE DIAMETRO, PARA TUBERIA DE COBRE TIPO "L". | M. | 9.50 |
| IH05-005-148 | DE 76 MM. DE DIAMETRO, PARA VALVULA. | PZA. | 18.00 |
| IH05-010-037 | DE 75 MM. DE DIAMETRO. | PZA. | 16.00 |
| IH12-005-060 | DE 13 MM. DE DIAMETRO, TIPO "L". | M. | 25.50 |
| IH13-006-030 | DE COMPUERTA BRIDADA DE 200 MM. DE DIAMETRO, MODELO W 719-F (125 LBS). | PZA. | 8.00 |
| IH13-006-113 | MACHO DE 64 MM. DE DIÁMETRO, BRIDADA FIG. 14. | PZA. | 6.00 |
| IH13-006-116 | MACHO DE 75 MM. DE DIÁMETRO, BRIDADA FIG. 14. | PZA. | 1.00 |
| IH13-006-145 | DE MARIPOSA BRIDADA DE 152 MM. DE DIÁMETRO, MOD. W 130-BL. | PZA. | 2.00 |
| IH13-006-150 | DE MARIPOSA BRIDADA DE 203 MM. DE DIÁMETRO, MOD. W 130-BL. | PZA. | 2.00 |
| IH13-025-115 | MACHO DE 32 MM. DE DIÁMETRO, MARCA URREA FIG. 14. | PZA. | 2.00 |
| IH13-025-120 | MACHO DE 38 MM. DE DIÁMETRO, MARCA URREA FIG. 14. | PZA. | 6.00 |
| IH13-025-125 | MACHO DE 51 MM. DE DIÁMETRO, MARCA URREA FIG. 14. | PZA. | 9.00 |
| IH13-030-005 | PARA GAS DE 13 MM. MODELO 7573-A. | PZA. | 1.00 |
| IH16-005-010 | LAVABO MARCA AMERICAN STANDARD MOD. PROGRESO 1003 CON PERFORACIÓN A 20 CM. (L-2, L-3, L-4 ). | PZA. | 16.00 |
| IH16-005-016 | LAVABO OVALYN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDAD, MOD. 01-124 (L-2) | PZA. | 13.00 |
| IH16-005-017 | LAVABO OVALYN DE BAJO CUBIERTA GRANDE, MARCA IDEAL STANDAD, MOD. 01-123 (L-1) | PZA. | 6.00 |
| IH16-005-050 | REGADERA MARCA HELVEX MOD. RM-7 TIPO TELÉFONO CON MANGUERA DE LATÓN. | PZA. | 1.00 |
| IH16-005-055 | REGADERA DE PRESIÓN CON VÁLVULA DE RESORTE DE 25 MM. DE DIÁMETRO Y 200 MM. DE DIÁMETRO DEL PLATO CROMADO. | PZA. | 1.00 |
| IH16-010-105 | TRAMPA "P" CROMADA DE 38 MM. CON CHAPETÓN MOD. 915 Y CONTRA DE REJILLA MOD. 887. | PZA. | 10.00 |
| IH16-050-000 | INSTALACION DE MUEBLE CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, SUMINISTRADO POR EL IMSS SIN ACCESORIOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO, ELEVACIÓN Y NIVELACIÓN DEL MUEBLE, PRUEBAS, FIJACION, LIMPIEZA Y RETI |  | - |
| IH16-050-005 | LAVABO PASTEUR DERECHO. | PZA. | 10.00 |
| IH16-050-010 | LAVABO PASTEUR IZQUIERDO. | PZA. | 11.00 |
| IH18-005-050 | DE 101 MM. DE DIAMETRO X 1.90 M. DE LONG. BRIDADO SIN CUELLO, FIG. 3118. | PZA. | 2.00 |
| IH19-005-035 | DE 64 MM. DE DIAMETRO. | M. | 6.50 |
| IH19-010-035 | DE 64 MM. DE DIAMETRO | PZA. | 4.00 |
| IH19-015-070 | DE 90 GRADOS X 64 MM. DE DIAMETRO | PZA. | 3.00 |
| IH28-005-022 | DE 38 MM. DE DIAMETRO, CEDULA 40. | M. | 15.00 |
| IH28-010-062 | DE 38 MM. DE DIAMETRO, DE 90 GRADOS RADIO LARGO. | PZA. | 2.00 |
| IH28-020-022 | DE 38 MM. DE DIAMETRO, MARCA PRIDECO. | PZA. | 4.00 |
| IH28-020-045 | DE 200 MM. DE DIAMETRO, MARCA PRIDECO. | PZA. | 16.00 |
| IH28-030-045 | DE 200 MM. DE DIAMETRO, MARCA PRIDECO. | PZA. | 6.00 |
| IH28-040-002 | PARA BRIDA DE 38 MM. DE DIAMETRO. | PZA. | 4.00 |
| IH28-040-030 | PARA BRIDA DE 200 MM. DE DIAMETRO. | PZA. | 16.00 |
| IH28-050-090 | DE 152 X 101 MM. DE DIAMETRO. | PZA. | 16.00 |
| IH28-050-100 | DE 200 X 101 MM. DE DIAMETRO. | PZA. | 18.00 |
| IH28-050-105 | DE 200 X 152 MM. DE DIAMETRO. | PZA. | 11.00 |
| EL20-020-010 | DE 19 MM. DE DIAMETRO. | M. | 40.00 |
| EL20-020-020 | DE 32 MM. DE DIAMETRO. | M. | 116.00 |
| EL21-015-005 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.8 AWG. | M. | 307.00 |
| EL21-015-006 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.6 AWG. | M. | 150.00 |
| EL21-015-020 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.2 AWG. | M. | 336.00 |
| EL21-015-045 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.3/0 AWG. | M. | 101.00 |
| EL21-015-050 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE No.4/0 AWG. | M. | 120.00 |
| EL21-015-065 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 300 kCM AWG. | M. | 138.00 |
| EL21-015-154 | DE COBRE DESNUDO CAL. No. 8. AWG. | M. | 155.00 |
| EL21-015-180 | DE COBRE DESNUDO CAL. NO.2/0 AWG. | M. | 102.00 |
| EL21-015-686 | CABLE DE COBRE ELECTROLITICO PURO, SEMIDURO, DESNUDO, CALIBRE 4/0 AWG. | M. | 16.00 |
| EL21-015-687 | CABLE DE COBRE ELECTROLITICO PURO, SEMIDURO, DESNUDO, CALIBRE 1/0 AWG. | M. | 11.00 |
| EL22-005-099 | TIPO NQOD 24- 4AB12 (F) CON UN INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3P-50A (C) | PZA. | 1.00 |
| EL22-009-160 | TIPO I-LINE MA600M163A (S) CON INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNENICO PRINCIPAL DE 3P-300A LA (SGE-1) | PZA. | 1.00 |
| EL22-009-160A | TIPO I-LINE LA400M102A (S) CON INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNENICO PRINCIPAL DE 3P-200A KA (SGTR-1) | PZA. | 1.00 |
| EL22-009-165 | TIPO NQOD42 4AB22 (S) CONTENIENDO INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TIPO TERMOMAGNETICO DE 3P-100A FA (AAN-1). | PZA. | 1.00 |
| EL22-009-170 | TIPO I-LINE MA600M163A (S) CON INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNENICO PRINCIPAL DE 3P-500A MA (AAN-2) | PZA. | 1.00 |
| EL22-009-175 | TIPO NQOD30 4AB22 (S) CONTENIENDO INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TIPO TERMOMAGNETICO DE 3P-150A KA (HCME). | PZA | 1.00 |
| EL22-010-165 | DE 3P X 70 AMPS., EN GABINETE NEMA-3R | PZA. | 1.00 |
| EL22-010-170 | DE 3P X 50 AMPS., EN GABINETE NEMA-1. | PZA. | 1.00 |
| EL22-010-175 | DE 3P X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1. | PZA. | 1.00 |
| EL22-010-180 | DE 3P X 20 AMPS., EN GABINETE NEMA-1. | PZA. | 1.00 |
| EL22-010-185 | DE 3P X 70 AMPS., EN GABINETE NEMA-1. | PZA. | 1.00 |
| EL22-011-085 | TIPO QOB 'DE 3 X 15 AMPS. | PZA. | 1.00 |
| EL22-013-224 | TIPO FA DE 1P-15 AMPS. | PZA. | 1.00 |
| EL22-013-225 | TIPO MH DE 3P-500 AMPS. | PZA. | 1.00 |
| EL22-013-230 | TIPO KA DE 3P-125 AMPS. | PZA. | 1.00 |
| EL22-013-235 | TIPO NH DE 3P-1400 AMPS. | PZA. | 1.00 |
| EL22-013-240 | TIPO NH DE 3P-1200 AMPS. | PZA. | 1.00 |
| EL22-013-245 | TIPO QOB DE 1P-15 AMPS. | PZA. | 1.00 |
| EL22-013-250 | TIPO QOB DE 1P-20 AMPS. | PZA. | 1.00 |
| EL22-013-255 | TIPO QOB DE 2P-40 AMPS. | PZA. | 1.00 |
| EL22-013-260 | TIPO QOB DE 3P-30 AMPS. | PZA. | 1.00 |
| EL22-013-265 | TIPO QOB DE 3P-20 AMPS. | PZA. | 1.00 |
| EL22-013-270 | TIPO QOB DE 3P-70 AMPS. | PZA. | 1.00 |
| EL24-005-005 | DE 13 MM. DE DIAMETRO LIQUATITE. | M. | 16.00 |
| EL24-005-025 | DE 38 MM. DE DIAMETRO LIQUATITE. | M. | 4.50 |
| EL24-015-000 | CONECTORES ELÉCTRICOS, MARCA BURNDY, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DE |  |  |
| EL24-015-005 | MECANICO BURDY PARA CABLE DE 4/0 A BARRA DE UNION Y ACOPLADOR | PZA. | 7.00 |
| EL24-015-010 | MECANICO BURDY PARA CABLE DE 1/0 A GABINETE. | PZA. | 13.00 |
| EL24-015-015 | MECANICO BURDY PARA CABLE DE 1/0 A BARRA DE UNION ACOPLADOR. | PZA. | 13.00 |
| EL24-020-005 | DE 13 MM. DE DIAMETRO LIQUATITE. | PZA. | 12.00 |
| EL24-020-025 | DE 38 MM. DE DIAMETRO LIQUATITE. | PZA. | 3.00 |
| EL24-025-005 | DE 13 MM. DE DIAMETRO LIQUATITE. | PZA. | 4.00 |
| EL24-025-025 | DE 38 MM. DE DIAMETRO LIQUATITE. | PZA. | 3.00 |
| EL24-085-065 | LUCES DE OBSTRUCCION COMPUESTAS POR DOS LAMPARAS INCANDESCENTES DE 100W, CON RELEVADOR DE TRANSFERENCIA CAT. No. U02. | PZA. | 1.00 |
| EL24-085-070 | LUMINARIO DE SEÑALIZACION CONLAMPARA DE 25W 124V, DE TELECOMUNIQUE O EQUIVALENTE. | PZA. | 1.00 |
| EL24-085-075 | LUMINARIO DE PARED DE ADITIVOS METALICOS100W SERIE TWH 220V 2F, 60HZ, DE LITHONIA O EQUIVALENTE | PZA. | 1.00 |
| EL24-085-080 | LUMINARIO TIPO REFLECTOR DE ADITIVOS METALICOS 250W SERIE TFL 220V, 2F, 60HZ, DE LITHONIA O EQUIV. | PZA. | 1.00 |
| EL24-089-010 | PLACA TERMINAL PARA CHAROLA DE 45.72 CM . DE ANCHO. | PZA. | 1.00 |
| EL24-093-000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTERIA PARA CHAROLA TIPO TRAPECIO CON VARILLA ROSCADA COMPUESTA POR: 2 COPLES DE 5/8" DE DIAMETRO, 2 VARILLAS ROSCADAS DE 1.50M. DE LONG. Y 5/8" DE DIAMETRO. 2 CLIP "U" CON CLEMAS Y TORNILLERIA DE FIJACION DE 1/2 X 2" | PZA. |  |
| EL24-093-005 | DE 22.86 CM. DE ANCHO | PZA. | 2.00 |
| EL24-093-010 | DE 45.72 CM. DE ANCHO | PZA. | 1.00 |
| EL27-005-015 | ESTACION DE BOTONES ARRANCAR PARAR | PZA. | 1.00 |
| EL27-015-105 | TIPO SDC-1, B88 | PZA. | 1.00 |
| EL27-015-106 | TIPO SCG-3, B28.0 | PZA. | 1.00 |
| EL27-015-107 | TIPO SCG-3, B25 | PZA. | 1.00 |
| EL29-007-000 | SOPORTE PARA TUBERIAS FABRICADO EN OBRA, DE ACUERD O A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, SOLDADO, LIMADO, TALADRO, LIJADO, PINTURA, COLOCACION, FIJ |  |  |
| EL29-007-005 | TIPO MULTIPLE PARA 4 Y 6 TUBOS DE 0.50 A 0.70 M. DE LONGITUD CON FO. ANGULO DE 38 X 38 X 4.8 MM. | PZA. | 5.00 |
| EL29-007-010 | TIPO "L" PARA TUBO INDIVIDUAL, A BASE DE SOLERA DE FIERRO DE 1/8 X 1/2", CON PERNOS CON ROSCA T-32, MARCA OMARK, DE LONGITUD TOTAL DE 57.15 MM. (2 1/2"), TUERCA DE 6.35 MM., CARGA CALIBRE 22, CORTO MORADO P-4, ABRAZADERA PARA TUBO DE 13 A 102 MM. DE DIAME | PZA. | 5.00 |
| EL32-005-016 | GABINETE DE CAMINO DE BARRAS, CLASE 15 KV O EQUIVALENTE. | PZA. | 1.00 |
| EL32-005-017 | GABINETE CON ACOPLAMIENTO AL TRANSFORMADOR, CLASE 15 KV DE AMBAR O EQUIVALENTE. | PZA. | 1.00 |
| EL32-005-051 | TABLERO DE AISLAMIENTO DE 15.0 KV | PZA. | 1.00 |
| EL32-005-135 | SUPRESOR DE TRANSITORIOS (PICOS) | PZA. | 1.00 |
| AA25-005-005 | DE 6 X 6 PULG. DE 2 VÍAS. MOD. TDCA-AA. | PZA. | 1.00 |
| AA25-005-010 | DE 9 X 9 PULG. DE 2 VÍAS. MOD. TDCA-AA. | PZA. | 1.00 |
| AA25-005-040 | DE 12 X 12 PULG. DE 3 VIAS. MODELO TDCA-AA. | PZA. | 1.00 |
| AA25-005-065 | DE 6 X 6 PULG. DE 4 VIAS. MODELO TDCA-AA. | PZA. | 1.00 |
| AA25-005-105 | DE 6 X 9 PULG. DE 2 VÍAS. MOD. TDCA-AA. | PZA. | 1.00 |
| AA25-005-115 | DE 9 X 12 PULG. DE 2 VÍAS. MOD. TDCA-AA. | PZA. | 1.00 |
| AA25-005-180 | DE 12 X 15 PULG. DE 3 VÍAS. MOD. TDCA-AA. | PZA. | 1.00 |
| AA25-005-190 | DE 12 X 21 PULG. DE 3 VÍAS. MOD. TDCA-AA. | PZA. | 1.00 |
| AA25-005-245 | DE 9 X 15 PULG. DE 4 VÍAS. MOD. TDCA-AA. | PZA. | 2.00 |
| AA25-005-265 | DE 12 X 15 PULG. DE 4 VÍAS. MOD. TDCA-AA. | PZA. | 1.00 |
| AA25-010-000 | REJILLA DE ALUMINIO PARA INYECCIÓN DE AIRE, CON CONTROL DE VOLUMEN AG-15-AA, MARCA TITUS, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE Y NIVELACIÓN, BALANCEO DEL AIRE |  |  |
| AA25-010-170 | DE 30 X 16 PULG. MOD. 300-FL. | PZA. | 1.00 |
| AA25-011-012 | DE 6 X 7 PULG. MOD. 300-FL. | PZA. | 1.00 |
| AA25-011-020 | DE 8 X 6 PULG. MOD. 350-FL. | PZA. | 1.00 |
| AA25-011-060 | DE 12 X 8 PULG. MOD. 350-FL. | PZA. | 1.00 |
| AA25-011-095 | DE 16 X 10 PULG. MOD. 350-FL. | PZA. | 1.00 |
| AA25-011-100 | DE 16 X 12 PULG. MOD. 350-FL. | PZA. | 1.00 |
| AA25-011-175 | DE 24 X 12 PULG. MOD. 350-FL. | PZA. | 1.00 |
| AA25-011-180 | DE 24 X 14 PULG. MOD. 350-FL. | PZA. | 1.00 |
| AA25-011-185 | DE 24 X 16 PULG. MOD. 350-FL. | PZA. | 1.00 |
| AA25-011-178 | DE 60 X 16 PULG. MOD. 350-FL. | PZA. | 1.00 |
| AA25-011-192 | DE 18 X 12 PULG. MODELO 350-FL. | PZA. | 1.00 |
| AA25-011-194 | DE 18 X 14 PULG. MODELO 350-FL. | PZA. | 1.00 |
| AA25-011-200 | DE 26 X 14 PULG. MOD. 350-FL. | PZA. | 1.00 |
| AA26-005-015 | GALVANIZADA, CALIBRE 20, MARCA ZINTRO. | KG. | 315.85 |
| AA27-005-000 | HUMIDISTATO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO D E MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, IDENTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONEXIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, PRUEBAS DE OPERACIÓN, BALANCEO DEL SISTE |  |  |
| AA27-005-005 | MOD. H-775 E 1002, MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-020-000 | TERMOSTATO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, IDENTIFICACION, VERIFICACION Y CONEXIONES DE CONDUCTORES ELECTRICOS, PRUEBAS DE OPERACION, BALANCEO DEL SISTE |  |  |
| AA27-020-005 | MOD. T775 A 1027, MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-020-010 | MOD. T775 F 1055, MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-020-013 | MOD. T775 E 1002, MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-035-000 | INTERRUPTOR DE FLUJO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, IDENTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONEXIÓN DE CONDUCTORES ELECTRÓNICOS, PRUEBAS DE OPERACIÓN, BALANCEO DEL SISTE |  |  |
| AA27-035-005 | MOD. Q 181 B 1015 MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-040-010 | CON RESORTE MOD. M9184 F 1000 | PZA. | 1.00 |
| AA27-045-000 | ACOPLAMIENTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS DE OPERACION, BALANCEO DEL SISTEMA EN GENERAL, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUE |  |  |
| AA27-045-005 | MOD. Q 5001 D 1000 PARA VÁLVULA MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-045-010 | PARA COMPUERTA, MOD. Q 605A1070 MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-052-000 | SENSOR PARA AGUA EN TUBERÍAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, IDENTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONEXIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN, BALANCEO DEL SISTEMA DE CONT |  |  |
| AA27-052-050 | MOD. 193987GA, MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-080-000 | TERMOPOZO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEM |  |  |
| AA27-080-005 | DE 13 MM. DE DIÁMETRO DE LATÓN DE CUERDA EXTERIOR, VÁSTAGO DE 10 CM. PARA TERMÓMETRO, MARCA TRERICE 4352. | PZA. | 1.00 |
| AA27-085-000 | TERMÓMETRO RECTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓ |  |  |
| AA27-085-005 | CON RANGO DE 100 GRADOS Y CARÁTULA DE 6 PULG. | PZA. | 1.00 |
| AA27-090-000 | MANÓMETRO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPREC |  |  |
| AA27-090-005 | CON RANGO DE 0 A 7 KG/CM2. Y CARÁTULA DE 4 PULG. DE DIÁMETRO. | PZA. | 1.00 |
| AA27-095-000 | COLA DE COCHINO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN |  |  |
| AA27-095-005 | DE 6 MM. DE DIÁMETRO. | PZA. | 1.00 |
| AA27-111-000 | ELEMENTO SENSOR INCLUYE; CARGO DIRECTO PORL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, IDENTIFICACION, VERIFICACION Y CONEXION, PRUEBAS DE OPERACION, BALANCEO DEL SISTEMA DEL CONTROL GENERAL, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USU DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| AA27-111-005 | MOD. C-7100, MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-111-015 | DE HUMEDAD, MOD. C7600 B 1018, CON BASE DE MONTAJE MOD. 14002362-001 MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-120-000 | VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN, BALANCE DEL SISTEMA EN GENERAL, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAN |  |  |
| AA27-120-030 | DE 51 MM. DE DIÁMETRO DE 2 VÍAS ROSCADA MOD. V5011 F 1188, MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-120-035 | DE 64 MM. DE DIÁMETRO DE 2 VÍAS BRIDADA, MOD. V5011 F 1196, MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-120-060 | DE 32 MM. DE DIÁMETRO 3 VÍAS ROSCADA, MOD. V5013 F 1103 MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-120-065 | DE 38 MM. DE DIÁMETRO DE 3 VÍAS ROSCADA, MOD. V5013 F 1111, MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-120-070 | DE 51 MM. DE DIÁMETRO DE 3 VÍAS ROSCADA, MOD. V5011 F 1129, MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-120-075 | DE 64 MM. DE DIÁMETRO DE 3 VÍAS BRIDADA MOD. V5013 B 1003, MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-120-080 | DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3 VÍAS BRIDADA, MOD. V5013 B 1003 MARCA HONEYWELL. | PZA. | 1.00 |
| AA27-120-220 | VALVULA MULTIPROPOSITOS TIPO BRIDADA DE 100 MM. DE DIAMETRO, MCA. TACO. | PZA. | 1.00 |
| AA27-120-225 | VALVULA MULTIPROPOSITOS TIPO BRIDADA DE 152 MM. DE DIAMETRO, MCA. TACO. | PZA. | 2.00 |
| AA27-120-230 | VALVULA MULTIPROPOSITOS TIPO BRIDADA DE 200 MM. DE DIAMETRO, MCA. TACO. | PZA. | 2.00 |
| AA27-120-235 | DIFUSOR DE SUCCION TIPO BRIADADA DE 100 MM. DE DIAMETRO, MCA. TACO. | PZA. | 1.00 |
| AA27-120-240 | DIFUSOR DE SUCCION TIPO BRIADADA DE 100 MM. DE DIAMETRO, MCA. TACO. | PZA. | 2.00 |
| AA27-120-245 | DIFUSOR DE SUCCION TIPO BRIADADA DE 100 MM. DE DIAMETRO, MCA. TACO. | PZA. | 2.00 |
| AA27-125-000 | VÁLVULA PARA REFRIGERANTE R-22. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PERCLORETILENO, SOLDADURA AGA FOSCO 710, FUNDEN TE AGA 2800, LIJA, CALIBRACIÓN, EQUIPO DE OXIGENO ACETILENO, COLOCACIÓN Y P |  |  |
| AA27-125-028 | DE TERMO EXPANSIÓN MARCA RIMSA TIPO ATX, MOD. 57080 H. | PZA. | 1.00 |
| AA27-125-080 | DE SOLENOIDE PARA REFRIGERANTE TIPO RMV, MOD. 13 05 ESR. DE 5/8" DE DIÁMETRO. | PZA. | 1.00 |
| AA27-125-105 | DE PASO, TIPO NBV MOD. 5 BR. | PZA. | 2.00 |
| AA27-130-000 | MANGUERA ANTIVIBRATORIA FLEXIBLE CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA ANAFLEX MOD. A V CON BRIDAS SOLDABLES DE 10.5 KG/CM2 DE PRESIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ANDAMIOS, PRUEBA, LI |  |  |
| AA27-130-004 | DE 100 MM. DE DIÁMETRO POR 45 CM. DE LARGO. | PZA. | 2.00 |
| AA27-130-005 | DE 150 MM. DE DIÁMETRO POR 49.00 CM. DE LARGO. | PZA. | 10.00 |
| AA27-130-010 | DE 200 MM. DE DIÁMETRO POR 49.00 CM. DE LARGO. | PZA. | 8.00 |
| AA29-002-000 | TACÓN ANTIVIBRATORIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS |  |  |
| AA29-002-005 | MARCA FIGSA N° 1, INCLUYE; DOS BARRENANCLAS DE 1/4 DE PULG. CON TORNILLO DE 1/2 X 1 1 /2 DE PULG. RONDANA DE 1/4 DE PULG. | PZA. | 5.00 |
| AA29-003-000 | ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, FLETE A OBRA, (SUMINISTRO). |  |  |
| AA29-003-010 | PIJA N° 10 POR 3/4 PULG. | PZA. | 15.00 |
| AA29-003-015 | PIJA GALVANIZADA DE 6 MM. DE DIÁMETRO POR 25 MM. DE LONGITUD. | PZA. | 20.00 |
| AA29-003-025 | TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 6 MM. DE DIÁMETRO MARCA RAM PLUG. | PZA. | 20.00 |
| AA29-003-030 | BARRENANCLA DE 1/2 PULG. DE DIÁMETRO CON TORNILLO MAQUINA DE 1 1/2 X 1/2 PULG. | PZA. | 1.00 |
| AA29-003-035 | PERNOS OMARK 1/4 PULG. DE DIÁMETRO 20 UNC. CAT. T-32 CARGA MORADA CALIBRE 22 Y TUERCA HEXAGONAL DE 1/4. | JGO. | 10.00 |
| AA29-005-000 | SOPORTE PARA DUCTOS ELABORADO A BASE DE FIERRO ANGULO ESTRUCTURAL DE 25.4 X 25.4 X 6 MM. VARILLA REDONDA DE 10 MM. DE DIÁMETRO, ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS, TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 10 MM. DE DIÁMETRO, 4 TUERCAS HEXAGONALES CON ROLDANA PLANA, INCLUYE; CARGO |  |  |
| AA29-005-003 | DE 0.77 A 1.37 M. LADO MAYOR. | PZA. | 12.00 |
| AA29-005-005 | DE 1.38 A 2.27 M. LADO MAYOR. | PZA. | 2.00 |
| AA29-010-000 | PLACA DE NEOPRENO PARA LA ELABORACIÓN EN OBRA DE TACONES ANTIVIBRATORIOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTES, BARRENOS, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE S |  |  |
| AA29-010-010 | DE 25 MM. DE ESPESOR DE 15 X 15 CM. | PZA. | 12.00 |
| AA30-005-000 | FORRO DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA VITRO FIBRAS, TIPO VITROFORM, CON PYRO-VIT EN TUBERÍAS DE AGUA REFRIGERADA Y CALIENTE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, TRAZO, PIEZAS ESPECIALES |  |  |
| AA30-005-020 | DE 25 MM. DE ESPESOR Y 32 MM. DE DIÁMETRO | M. | 2.00 |
| AA30-005-025 | DE 25 MM. DE ESPESOR Y 38 MM. DE DIÁMETRO | M. | 10.00 |
| AA30-005-030 | DE 38 MM. DE ESPESOR Y 51 MM. DE DIÁMETRO | M. | 8.00 |
| AA30-005-035 | DE 38 MM. DE ESPESOR Y 64 MM. DE DIÁMETRO | M. | 10.00 |
| AA30-005-040 | DE 38 MM. DE ESPESOR Y 76 MM. DE DIÁMETRO | M. | 12.00 |
| AA30-005-045 | DE 51 MM. DE ESPESOR Y 100 MM. DE DIÁMETRO | M. | 8.00 |
| AA30-005-050 | DE 51 MM. DE ESPESOR Y 152 MM. DE DIÁMETRO | M. | 5.00 |
| AA30-005-055 | DE 51 MM. DE ESPESOR Y 200 MM. DE DIÁMETRO | M. | 2.00 |
| AA30-015-000 | COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO, CON BARRERA DE VAPOR A BASE DE PAPEL KRAFT, ASFALTO Y FOIL DE ALUMINIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CORTE Y COLOCACIÓN DE COLCHONETA, APLICACIÓN DE ADHE |  |  |
| AA30-015-005 | DE 1 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100. | M2. | 113.23 |
| AA30-015-010 | DE 2 PULG. DE ESPESOR, TIPO RF-3100. | M2. | 25.00 |
| AA30-020-000 | LONA AHULADA PARA CONEXIONES FLEXIBLES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COCIDO CON CÁÑAMO, FIJACIÓN AL DUCTO, SELLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO D |  |  |
| AA30-020-005 | N° 10. | M2. | 11.00 |
| AA30-025-000 | PROTECCIÓN PARA DUCTOS EXTERIORES CON CEMENTO MONOLÍTICO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, METAL DESPLEGADO, CEMENTO PLÁSTICO, IMPERMEABILIZANTE, TERMOSEAL, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIMPIEZA Y RETIRO |  |  |
| AA30-025-005 | DE 12.5 MM. DE ESPESOR EL CEMENTO Y 1.5 MM. DE ESPESOR EL SELLADOR. | M2. | 2.00 |
| AA32-006-000 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE EXTRACCION, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, COLOCACION EN SU BASE, FIJACION, CONEXION HIDRAULICA Y ELECTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  | - |
| AA32-006-005 | (VE-1)-TIPO VENT-SET , PARA MANEJAR 600 PCM, CONTRA P.E. 0.35 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 1420 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 1/4 H.P.. A 127V/1F/60C MCA: ARMEE CHICAGO, MOD: 100-ABB | PZA. | 1.00 |
| AA32-006-010 | (VE-2)-TIPO HONGO , PARA MANEJAR 1060 PCM, CONTRA P.E. 0.35 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 1375 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 25 WATTS. A 127V/1F/60C MCA: SOLER & PALAU, MODELO: CRH-T-10 | PZA. | 1.00 |
| AA32-006-015 | (VE-3)-TIPO HONGO , PARA MANEJAR 840 PCM, CONTRA P.E. 0.36 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 1230 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 1/4 DE H.P.. A 127V/1F/60C MCA: SOLER & PALAU, MODELO: CRH-T-10 | PZA. | 1.00 |
| AA32-006-020 | (VE-4)-TIPO HONGO , PARA MANEJAR 430 PCM, CONTRA P.E. 0.32 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 1000 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 1/4 DE H.P.. A 127V/1F/60C MCA: SOLER & PALAU, MODELO: CRH-T-10 | PZA. | 1.00 |
| AA32-006-025 | (VE-5)-TIPO HONGO , PARA MANEJAR 1710 PCM, CONTRA P.E. 0.35 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 1400 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 1/3 DE H.P.. A 127V/1F/60C MCA: SOLER & PALAU, MODELO: CRH-T-10 | PZA. | 1.00 |
| AA32-006-030 | (VE-6)-TIPO HELICOCENTRIFUGO , PARA MANEJAR 150 PCM, CONTRA P.E. 0.30 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 2450 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 58. WATTS.. A 127V/1F/60C MCA: SOLER & PALAU, MODELO: TDH-500 | PZA. | 1.00 |
| AA32-006-035 | (VE-7)-TIPO HONGO , PARA MANEJAR 1220 PCM, CONTRA P.E. 0.33 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 1510 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 1/4 DE H.P.. A 127V/1F/60C . MCA: SOLER & PALAU, MODELO: CRH-T-10 | PZA. | 1.00 |
| AA32-006-040 | (VE-8)-TIPO HONGO , PARA MANEJAR 670 PCM, CONTRA P.E. 0.32 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 190 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 1/4 DE H.P.. A 127V/1F/60C MCA: SOLER & PALAU, MODELO: CRH-T-10 | PZA. | 1.00 |
| AA32-006-045 | (VE-9)-TIPO HONGO , PARA MANEJAR 590 PCM, CONTRA P.E. 0.31 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 1040 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 1/4 H.P.. A 127V/1F/60C MCA: SOLER & PALAU, MODELO: CRH-T-10 | PZA. | 1.00 |
| AA32-006-050 | (VE-10)-TIPO HONGO , PARA MANEJAR 1355 PCM, CONTRA P.E. 0.36 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 1190 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 1/4 DE H.P.. A 127V/1F/60C MCA: SOLER & PALAU, MODELO: CRH-T-12 | PZA. | 1.00 |
| AA32-006-055 | (VE-11)-TIPO HONGO , PARA MANEJAR 1380 PCM, CONTRA P.E. 0.36 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 1650 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 1/3 H.P.. A 127V/1F/60C MCA: SOLER & PALAU, MODELO: CRH-T-10 | PZA. | 1.00 |
| AA32-006-060 | (VE-12)-TIPO HONGO , PARA MANEJAR 660 PCM, CONTRA P.E. 0.33 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 1080 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 1/4 H.P.. A 127V/1F/60C MCA: SOLER & PALAU, MODELO: CRH-T-10 | PZA. | 1.00 |
| AA32-006-065 | (VE-13)-TIPO HONGO , PARA MANEJAR 1040 PCM, CONTRA P.E. 0.34 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 1280 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 1/4 H.P.. A 127V/1F/60C MCA:SOLER & PALAU, MODELO: CRH-T-10 | PZA. | 1.00 |
| AA32-006-070 | (VE-14)-TIPO HONGO , PARA MANEJAR 620 PCM, CONTRA P.E. 0.32 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 1080 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 1/4 H.P.. A 127V/1F/60C MCA: SOLER & PALAU, MODELO: CRH-T-10 | PZA. | 1.00 |
| AA32-006-075 | (VE-15)-TIPO HONGO , PARA MANEJAR 2280 PCM, CONTRA P.E. 0.36 PULG. C.A., VENTILADOR GIRANDO A 760 RPM., MOTOR ELECTRICO DE 1/3 H.P.. A 127V/1F/60C MCA: SOLER & PALAU, MODELO: CRH-T-18 | PZA. | 1.00 |
| AA32-011-000 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE UNIDADES AUTOCONTENIDAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, COLOCACION EN SU BASE, FIJACION, CONEXION HIDRAULICA Y ELECTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  | - |
| AA32-011-005 | (UP-1)-TIPO BOMBA DE CALOR, PARA MANEJAR 144,782 BTU/HR, VENTILADOR A 5030 PCM DE INY., TIPO R-22, CAPACIDAD ELECTRICA DE 16.2 KW. A 220V/3F/60CPS, MCA: YORK., MDELO: BP-150 | PZA. | 1.00 |
| AA32-011-010 | (UP-2)-TIPO BOMBA DE CALOR, PARA MANEJAR 138,600 BTU/HR, VENTILADOR A 470 PCM DE INY., TIPO R-22, CAPACIDAD ELECTRICA DE 16.2 KW. A 220V/3F/60CPS, MCA: YORK., MDELO: BP-150 | PZA. | 1.00 |
| AA32-015-000 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE UNIDAD CONDENSADORA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, COLOCACION EN SU BASE, FIJACION, CONEXION HIDRAULICA Y ELECTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO |  |  |
| AA32-015-005 | (UC-1) TIPO ENFRIADA POR AIRE CAPACIDAD DE 338,426 BTU/HR., CAPACIDAD ELECTRICA DE 37.5 KW, 220V, 3F, 60C, MCA. YORK, MOD. HA-360-C-00-A-2. | PZA. | 1.00 |
| AA32-041-000 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA REFRIGERADA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, COLOCACION EN SU BASE, FIJACION, CONEXION HIDRAULICA Y ELECTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| AA32-041-005 | (UGAR-1,2)TIPO TORNILLO ENFRIADA POR AGUA, CAPACIDA T.R.300, EVAPORADOR A 675 G.P.M. NOMINAL, CONDENSADORA A 845 G.P.M. NOMINAL CONSUMO ELECTRICO DE 183 KW. 460V/3F/60C, MCA: YORK, MOD: YRWAWAT1-46C | PZA. | 2.00 |
| AA32-046-000 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE DE BOMBAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, COLOCACION EN SU BASE, FIJACION, CONEXION HIDRAULICA Y ELECTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| AA32-046-005 | (BAR-1-2) TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL CON UN GASTO DE 675 GPM, CARGA 138 CA,IMPULSOR DE 5.6, CON MOTOR ELECTRICO DE 40.00 HP, 220, 3F, 60C, MCA. TACO, MOD. FE-2507. | PZA. | 2.00 |
| AA32-046-010 | (BCO-1-2) TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL CON UN GASTO DE 845 GPM, CARGA 68 CA, IMPULSOR DE 8.5, CON MOTOR ELECTRICO DE 25.00 HP, 220, 3F, 60C, MCA. TACO, MOD. TE-5010. | PZA. | 1.00 |
| AA32-046-015 | (BAC-1) TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL CON UN GASTO DE 845 GPM, CARGA 68 CA, IMPULSOR DE 6.2, CON MOTOR ELECTRICO DE 25.00 HP, 220, 3F, 60C, MCA. TACO, MOD. TE-5010. | PZA. | 1.00 |
| AA32-049-000 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI-SPLIT, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, COLOCACION EN SU BASE, FIJACION, CONEXION HIDRAULICA Y ELECTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| AA32-049-005 | (UMSE-1)TIPO SOLO FRIO A 12000 BTU/HR, TIPO R-22, A 28WATTS, 220V 1F, 60C, MCA. YORK, MOD. MHC-12. | PZA. | 1.00 |
| AA32-049-010 | (UMSE-2) TIPO SOLO FRIO A 18000 BTU/HR, TIPO R-22, A 83WATTS, 220V 1F, 60C, MCA. YORK, MOD. MHC-18. | PZA. | 1.00 |
| AA32-049-015 | (UMSE-3)TIPO SOLO FRIO A 18000 BTU/HR, TIPO R-22, A 83WATTS, 220V 1F, 60C, MCA. YORK, MOD. MHC-18. | PZA. | 1.00 |
| AA32-051-000 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE UNIDAD CONDENSADORA TIPO MINI-SPLIT, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, COLOCACION EN SU BASE, FIJACION, CONEXION HIDRAULICA Y ELECTRICA, LI |  |  |
| AA32-051-005 | (UMSC-1) TIPO BOMBA DE CALOR CAPACIDAD DE 1.00 T.R. A 12000 BTU/HRS. TIPO R-22, A 1.60 KW, 220V/1F/60C. MARCA. YORK, MODELO: MCH-12 | PZA. | 1.00 |
| AA32-051-010 | (UMSC-2) TIPO BOMBA DE CALOR CAPACIDAD DE 1.5 T.R. A 18000 BTU/HRS. TIPO R-22, A 1.95 KW, 220V/1F/60C. MARCA. YORK, MODELO: MCH-18 | PZA. | 1.00 |
| AA32-051-010A | (UMSC-3) TIPO BOMBA DE CALOR CAPACIDAD DE 1.5 T.R. A 18000 BTU/HRS. TIPO R-22, A 1.95 KW, 220V/1F/60C. MARCA. YORK, MODELO: MCH-18 | PZA. | 1.00 |
| AA32-056-000 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE UNIDAD MENEJADORA DE AIRE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, COLOCACION EN SU BASE, FIJACION, CONEXION HIDRAULICA Y ELECTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| AA32-056-005 | (UMA-1) TIPO MULTIZONA VENTILADOR CON UNA INY. DE 7610 PCM, COTRA UNA P.E. DE2.81" C.A., A 1013 RPM, SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 256066 BTU/HR., DE 6H, 10A, TIPO M.C., DATOS DE CALEFACCION: 231791 BTU/HR., CONTRA UNA P.E. DE 29.10" C.A.DE 2H, 8A, TIPO M.C., CON MOTOR ELECTRICO DE 7.50 H.P., 220V, 3F, 60C, A 1750 RPM, ACOPLADO A FILTROS TIPO METALICOS AL 35% GRAVIM, MCA. YORK, MOD. AP-170-MZ-FS-FM. | PZA. | 1.00 |
| AA32-056-010 | (UMA-2) TIPO MULTIZONA VENTILADOR CON UNA INY. DE 10550 PCM, COTRA UNA P.E. DE 3.22" C.A., A 1090 RPM, SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 474750 BTU/HR., DE 6H, 10A, TIPO M.C., DATOS DE CALEFACCION: 464587 BTU/HR., CONTRA UNA P.E. DE 24.2" C.A.DE 1H, 8A, TIPO M.C., CON MOTOR ELECTRICO DE 15.00 H.P., 220V, 3F, 60C, A 1750 RPM, ACOPLADO A FILTROS TIPO METALICOS AL 35% GRAVIM, MCA. YORK, MOD. AP-215-MZ-FS-FM. | PZA. | 1.00 |
| AA32-056-015 | (UMA-3) TIPO UNIZONA VENTILADOR CON UNA INY. DE 5020 PCM, COTRA UNA P.E. DE 2.18" C.A., A 999 RPM, SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 312689 BTU/HR., DE 6H, 10A, TIPO M.C., DATOS DE CALEFACCION: 200800 BTU/HR., CONTRA UNA P.E. DE 35.3" C.A.DE 2H, 8A, TIPO M.C., CON MOTOR ELECTRICO DE 5.00 H.P., 220V, 3F, 60C, A 1750 RPM, ACOPLADO A FILTROS TIPO METALICOS AL 35% GRAVIM, MCA. YORK, MOD. AP-105-FS-SC-SA-SC-FM. | PZA. | 1.00 |
| AA32-056-020 | (UMA-4) TIPO MULTIZONA VENTILADOR CON UNA INY. DE 6910 PCM, COTRA UNA P.E. DE 2.71" C.A., A 1168 RPM, SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 350169 BTU/HR., DE 6H, 10A, TIPO M.C., DATOS DE CALEFACCION: 322044 BTU/HR., CONTRA UNA P.E. DE 39" C.A.DE 1H, 8A, TIPO M.C., CON MOTOR ELECTRICO DE 7.50 H.P., 220V, 3F, 60C, A 1750 RPM, ACOPLADO A FILTROS TIPO METALICOS AL 35% GRAVIM,FILTROS DE BOLSA 65% ASHRAE, MCA. YORK, MOD. AP-150-MZ-FS-BF-FM. | PZA. | 1.00 |
| AA32-056-025 | (UMA-5) TIPO MULTIZONA VENTILADOR CON UNA INY. DE 7015 PCM, COTRA UNA P.E. DE 6.58" C.A., A 3172 RPM, SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 585847 BTU/HR., DE 6H, 10A, TIPO M.C., DATOS DE CALEFACCION: 326937 BTU/HR., CONTRA UNA P.E. DE 40" C.A.DE 1H, 8A, TIPO M.C., CON MOTOR ELECTRICO DE 15.00 H.P., 220V, 3F, 60C, A 1750 RPM, ACOPLADO A FILTROS TIPO METALICOS AL 35% GRAVIM,FILTROS DE BOLSA 65% ASHRAE, FILTRO TIPO ABSOLUTO 95% D.O.P., MCA. YORK, MOD. AP-150-MZ-HF-DI-FS-BF-FM. NOTA: ESTE EQUIPO ESTARA EQUIPADO CON UN SERPENTIN ADICIONAL DE EXPANSION DIRECTA, CONECTADO A LA UNIDAD CONDENSADORA UC-1, AMBOS CONECTADOS AL SISTEMA DE EMERGENCIA. | PZA. | 1.00 |
| AA32-056-030 | (UMA-6) TIPO UNIZONA VENTILADOR CON UNA INY. DE 3920 PCM, COTRA UNA P.E. DE 1.88" C.A., A 945 RPM, SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 135081 BTU/HR., DE 6H, 10A, TIPO M.C., DATOS DE CALEFACCION: 117960 BTU/HR., CONTRA UNA P.E. DE 8.50" C.A.DE 1H, 8A, TIPO M.C., CON MOTOR ELECTRICO DE 3.00 H.P., 220V, 3F, 60C, A 1750 RPM, ACOPLADO A FILTROS TIPO METALICOS AL 35% GRAVIM, MCA. YORK, MOD. AP-105-FS-SC-SA-SC-FM. | PZA. | 1.00 |
| AA32-056-035 | (UMA-7) TIPO MULTIZONA VENTILADOR CON UNA INY. DE 14510 PCM, COTRA UNA P.E. DE 3.11" C.A., A 881 RPM, SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 482359 BTU/HR., DE 6H, 10A, TIPO M.C., DATOS DE CALEFACCION: 415332 BTU/HR., CONTRA UNA P.E. DE 0.7" C.A.DE 2H, 8A, TIPO M.C., CON MOTOR ELECTRICO DE 15.00 H.P., 220V, 3F, 60C, A 1750 RPM, ACOPLADO A FILTROS TIPO METALICOS AL 35% GRAVIM, MCA. YORK, MOD. AP-305-MZ-FS-FM. | PZA. | 1.00 |
| AA32-056-040 | (UMA-8) TIPO UNIZONA VENTILADOR CON UNA INY. DE 5350 PCM, COTRA UNA P.E. DE 2.07" C.A., A 1080 RPM, SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 153993 BTU/HR., DE 6H, 10A, TIPO M.C., DATOS DE CALEFACCION: 139394 BTU/HR., CONTRA UNA P.E. DE 8.8" C.A.DE 2H, 8A, TIPO M.C., CON MOTOR ELECTRICO DE 5.00 H.P., 220V, 3F, 60C, A 1750 RPM, ACOPLADO A FILTROS TIPO METALICOS AL 35% GRAVIM, MCA. YORK, MOD. AP-120-FS-SC-SA-SC-FM. | PZA. | 1.00 |
| AA32-056-045 | (UMA-9) TIPO UNIZONA VENTILADOR CON UNA INY. DE 5460 PCM, COTRA UNA P.E. DE 2.11" C.A., A 1095 RPM, SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 152732 BTU/HR., DE 6H, 10A, TIPO M.C., DATOS DE CALEFACCION: 138249 BTU/HR., CONTRA UNA P.E. DE 9.0" C.A.DE 2H, 8A, TIPO M.C., CON MOTOR ELECTRICO DE 5.00 H.P., 220V, 3F, 60C, A 1750 RPM, ACOPLADO A FILTROS TIPO METALICOS AL 35% GRAVIM, MCA. YORK, MOD. AP-120-FS-SC-SA-SC-FM. | PZA. | 1.00 |
| AA32-056-050 | (UMA-10) TIPO UNIZONA VENTILADOR CON UNA INY. DE 5660 PCM, COTRA UNA P.E. DE 2.11" C.A., A 1111 RPM, SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 195040 BTU/HR., DE 6H, 10A, TIPO M.C., DATOS DE CALEFACCION: 178627 BTU/HR., CONTRA UNA P.E. DE 9.4" C.A.DE 2H, 8A, TIPO M.C., CON MOTOR ELECTRICO DE 5.00 H.P., 220V, 3F, 60C, A 1750 RPM, ACOPLADO A FILTROS TIPO METALICOS AL 35% GRAVIM, MCA. YORK, MOD. AP-120-FS-SC-SA-SC-FM. | PZA. | 1.00 |
| AA32-056-055 | (UMA-11) TIPO UNIZONA VENTILADOR CON UNA INY. DE 4540 PCM, COTRA UNA P.E. DE 2.07" C.A., A 966 RPM, SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 136997 BTU/HR., DE 6H, 10A, TIPO M.C., DATOS DE CALEFACCION: 113291 BTU/HR., CONTRA UNA P.E. DE 9.9" C.A.DE 1H, 8A, TIPO M.C., CON MOTOR ELECTRICO DE 3.00 H.P., 220V, 3F, 60C, A 1750 RPM, ACOPLADO A FILTROS TIPO METALICOS AL 35% GRAVIM, MCA. YORK, MOD. AP-105-FS-SC-SA-SC-FM. | PZA. | 1.00 |
| AA32-056-060 | (UMA-12) TIPO UNIZONA VENTILADOR CON UNA INY. DE 14400 PCM, COTRA UNA P.E. DE 2.11" C.A., A 671 RPM, SERPENTIN DE REFRIGERACION DE 484540 BTU/HR., DE 6H, 10A, TIPO M.C., DATOS DE CALEFACCION: 443890 BTU/HR., CONTRA UNA P.E. DE 35.8" C.A.DE 2H, 8A, TIPO M.C., CON MOTOR ELECTRICO DE 10.00 H.P., 220V, 3F, 60C, A 1750 RPM, ACOPLADO A FILTROS TIPO METALICOS AL 35% GRAVIM, MCA. YORK, MOD. AP-305-FS-SC-SA-SC-FM. | PZA. | 1.00 |
| AA32-071-000 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE DE TORRE DE ENFRIAMIENTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, COLOCACION EN SU BASE, FIJACION, CONEXION HIDRAULICA Y ELECTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| AA32-071-005 | (TE-1 ) TIPO CERRADA CAPACIDAD DE 845 GPM,. DE TEMPERATURA DE BULBO HUMEDO 78.8, CON MOTOR ELECTRICO DE 15.00 HP.(VENT), 25 HP. (INY), 220, 3F, 60HZ, PESO DE OPERACIÓN TOTAL 14072 KG, MCA. B.A.C. INDUSTRIAL MEXICANA, MODELO FXV-663-OM | PZA. | 1.00 |
| AA32-076-000 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE TANQUE DE EXPANSION, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, COLOCACION EN SU BASE, FIJACION, CONEXION HIDRAULICA Y ELECTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| AA32-076-005 | (T. EXP.-1 ) CAPACIDAD DE 300 LTS., MCA. TACO, MOD. CA300. | PZA. | 1.00 |
| AA32-080-000 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA CALIENTE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, COLOCACION EN SU BASE, FIJACION, CONEXION HIDRAULICA Y ELECTRICA, LIM |  |  |
| AA32-080-005 | (UGAC-1) TIPO VERTICAL CON TANQUE INTEGRADO CAPACIDAD DE 1,600,000 BTU/HR, TANQUE DE 2150 LTS. GAS NATURAL DE 12 M3/HR., MCA. HESA, MOD. 521-400. | PZA. | 1.00 |
| PR24-005-025 | DESCONECTADOR DE PRUEBAS A TIERRA | PZA. | 1.00 |
| PR24-005-030 | CABLE DE COBRE TRENZADO DE 32 HILOS CAL NO. 17AWG. DE 11.9 MM. DE DIAMETRO. | M. | 10.00 |
| SO24-035-000 | BASTIDOR O GABINETE METALICO (RACK), PARA ALOJAR EL EQUIPO PRINCIPAL DE SONIDO. ( AMPLIFICADOR, REFORZADOR, REPRODUCTORES DE DISCOS Y CINTAS, SINTONIZADOR, ETC.), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, | 0 |  |
| SO24-035-005 | DE 7 PIES DE ALTO POR 19 PULG. DE ANCHO. | PZA. | 1.00 |
| SO24-040-000 | MICRÓFONO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS |  |  |
| SO24-040-005 | MICRÓFONO DINÁMICO DIRECCIONAL CARDIODE (CON SELECTOR PARA VOCEO POR ZONAS, RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 60 HZ A 15 KHZ. BAJA IMPEDANCIA, CON CUELLO FLEXIBLE. BASE DE MESA. INTERRUPTOR PARA HACER EL CAMBIO DE VOZ MÚSICA. CON CONMUTADOR PARA 6 ZONAS INDIV | PZA. | 1.00 |
| SO24-050-000 | BAFLE TIPO EMPOTRAR. (EN FALSO PLAFÓND) EQUIPADO CON: ALTAVOZ DE 8 OHMS DE IMPEDANCIA, 12 WATTS DE POTENCIA (MÁXIMO) Y 20 CENTIMETROS DE DIÁMETRO. TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 3W, 1.5W Y 0.75W. CAJA ACUSTICA. REJILLA DIFUSORA. ACABADO | 0 |  |
| SO24-050-005 | DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFOND, CON SALIDA DE 3 WATTS DE POTENCIA RMS. | PZA. | 20.00 |
| SO24-065-000 | TROMPETA TIPO INTEMPERIE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CA | 0 |  |
| SO24-065-005 | CONSTRUIDA EN FIBRA DE VIDRIO O ALUMINIO, CON UNIDAD EXCITADORA INCORPORADA DE 12 WATTS Y TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 6W. CON ACCESORIOS PARA MONTAJE. | PZA. | 1.00 |
| SO24-070-000 | ATENUADOR DE VOLUMEN PARA COLOCAR EN PLACA TIPO PILOTO Y/O BAFLE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIO | 0 |  |
| SO24-070-005 | TIPO RADIAL PARA MANEJO DE POTENCIAS DE 5 WATTS, CON POTENCÍMETRO DE RESISTENCIA VARIABLE. PARA RADIADORES ACÚSTICOS ACOPLADOS A LÍNEA DE 70 VCA. | PZA. | 12.00 |
| SO24-080-000 | ANTENA LOGARITMICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, CONEXION Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIA CION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERR | 0 |  |
| SO24-080-005 | ANTENA LOGARITMICA PARA RECEPCION DE: FRECUENCIA M ODULADA (FM) Y TELEVISION (TV) CONSTRUIDA POR 8 EL EMENTOS, 300 OHMS. DE IMPEDANCIA, CON TRAMOS DE MA STIL PARA LA ALTURA ADECUADA. | PZA. | 1.00 |
| SO24-085-000 | CONECTOR TIPO "E", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIO N EN CUALQUIER NIVEL. | 0 |  |
| SO24-085-010 | PLUG "F" PARA CABLE COAXIAL RG-6/U. | PZA. | 2.00 |
| SO24-090-000 | CABLE (SISTEMA SONIDO), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, DESPERDICIOS, TRAZO, CORTES, MARCAS Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRA | 0 |  |
| SO24-090-005 | CABLE DUPLEX POLARIZADO 2 X 16 AWG., FORMADO POR 26 HILOS , CALIBRE 30 AWG., GRAN FLEXIBILIDAD, FACIL IDENTIFICACION DE POLARIDAD POR TENER UN CONDUCTOR ESTAÑADO Y OTRO SIN ESTAÑAR, VOLTAJE MAXIMO 300 V., TEMPERATURA MAXIMA 60 GRADOS CENTIGRADOS. | M. | 1,050.00 |
| SO24-090-020 | CABLE COAXIAL RG-59/U CALIBRE 22 AWG. NUMERO DE HI LOS 1/22 AWG. DIAMETRO DEL CONDUCTOR 0.64 MM. DIAM ETRO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO 3.71 MM. DIAME TRO EXTERIOR 6.15 MM. IMPEDANCIA 75 OHMS. CAPACITA NCIA 53.5 PF/m. VELOCIDAD DE PROPAGACION 78% BLIND | M. | 12.00 |
| SO32-005-000 | AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPR | 0 |  |
| SO32-005-005 | DE 200 WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA, CON ENTRADAS PARA: MICROFONO, GRABADORA, TOCACINTAS, SINTONIZADOR, REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO Y BOOSTER, SALIDA PARA: 4, 8 Y 16 OHMS Y LINEA DE 70 V.C.A. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO, VOLUMEN MAESTRO. VOL | PZA. | 1.00 |
| SO32-010-000 | AMPLIFICADOR REFORZADOR (BOOSTER) GENERAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRE | 0 |  |
| SO32-010-005 | DE 400 WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA, CON ENTRADAS PARA: MICROFONO, GRABADORA, TOCACINTAS, SINTONIZADOR, REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO Y BOOSTER, SALIDA PARA: 4, 8 Y16 OHMS Y LINEA DE 70 V.C.A. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO, VOLUMEN. INDICADORES DE | PZA. | 1.00 |
| SO32-015-000 | REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS PARA 5 CD´s, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPR | 0 |  |
| SO32-015-005 | CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 5 HZ. A 20 HZ. CON 0.005% DE DISTORSION ARMONICA ( 1 KHZ). RELACION SEÑAL-RUIDO 94 dB. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -10°c a 50°c. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO, AVANCE, RETROCESO Y PAUTA. ALIMENTACION ELECTRICA 127 V.C.A. A | PZA. | 1.00 |
| SO32-020-000 | REPRODUCTOR Y GRABADOR DE CINTAS (DECK), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECI | 0 |  |
| SO32-020-005 | CON UNA ESTABILIDAD EN VELOCIDAD DE 1% A UNA TEMPERATURA DE 25°C. CONTADOR DE CINTA. PARADA AUTOMATICA. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 20 HZ. A 19 KHZ. MEDIDOR DE NIVEL DE GRABACION. RELACION SEÑAL-RUIDO 60 dB. CON MENOR A 1% DE DISTORSION ARMONICA, CONTROLE | PZA. | 1.00 |
| SO32-025-000 | SINTONIZADOR DE AMPLITUD MODULADA (AM) Y FRECUENCIA MODULADA (FM). INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACI |  |  |
| SO32-025-005 | CON CONTROL AUTOMATICO DE FRECUENCIA, SENSIBILIDAD NOMINAL DE DOS MICRO-VOLTS PARA 20 dB. RECHAZO DE FRECUENCIA INTERMEDIA Y RESPUESTA ESPURIA 100 dB. ALIMENTACION ELECTRICA DE 127 V.C.A. A 60 Hz. ACCESORIOS DE SOPORTE PARA MONTAJE EN BASTIDOR O GABINETE. | PZA. | 1.00 |
| CE24-005-000 | JACK O CONECTOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, CONEXION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQ |  |  |
| CE24-005-005 | JACK O CONECTOR CATEGORIA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CODIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A o B, 8 POSICIONES 8 CONDU |  |  |
|  | FLAMA SEGUN UL94V-0. CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE CON TECNOLOGIA DE DOBLE REACTACION PARA OBTENER LA SINTONIZACION CENTRAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LA EIA/TIA. LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACION DE COBRE-BE | PZA. | 83.00 |
| CE24-008-000 | CABLE “ UTP “ CATEGORÍA 6: PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO. QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6. CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 22 - 24 AWG NO PLENO. DISEÑO TRADICIONAL |  |  |
|  | INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE |  |  |
| CE24-008-005 | IC. 4 P (UTP) CATEGORÍA 6 | M. | 2,080.00 |
| CE24-009-000 | CABLE “ FTP “ BLINDADO CATEGORÍA 6: PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO. QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6. CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 22 - 24 AWG NO PLENO. DISEÑO TRADICIONAL REDONDO PARA AHORRO DE ESPACIO CON CRUCETA CENTRAL PARA SEPARAR LOS CABLES. CARACTERIZADO A 250 MHZ. CON HOJA DE PRUEBA EN CADA CAJA. CON UN DIÁMETRO DE .24 IN (6.1 MM). CON UNA VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DEL 68%. |  |  |
|  | INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| CE24-009-005 | IC. 4 P (FTP) CATEGORÍA 6 | M. | 12,800.00 |
| CE24-010-000 | CABLE MULTIPAR ARMADO CATEGORIA 5 (PARA INTERIORES) QUE CUMPLA CON LAS CARATERISTICAS DE CATEGORIA 5, CABLE UTP, DE 25, 50 , 100 PARES CALIBRE 22 - 24 AWG, CUMPLIENDO CON LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-SEDE-1999. |  |  |
| CE24-010-005 | CABLE MULTIPAR ARMADO CATEGORIA 5, DE 50 PARES. | M. | 90.00 |
| CE24-011-000 | CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62.5/125 µM: FIBRA ÓPTICA MULTIMODAL 62.5/125 µM. CUBIERTA D-LUX 100 PARA LLEVAR LA FIBRA DE 125 A 250 µM. CUBIERTA DE PVC DE 250 A 900 µM. FIBRAS DE ARAMIDA PARA RESISTIR CARGAS DE TENSIÓN. CÓDIGO DE COLORES CUMPLIENDO CON |  |  |
|  | INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE |  |  |
| CE24-011-010 | 1C. 6 P (F.O) M | M. | 113.00 |
| CE24-012-000 | CABLE UTP CATEGORÍA 3, CALIBRE 22 A 24 AWG NO PLENO. APLICACIONES: IEEE 802.3 10 BASET, 10 MBPS ETHERNET, 100 BASE T4, IEEE 802.5 4 MBPS TOKEN RING, VOICE. ESTÁNDARES: TIA/EIA-568-A, ISO/IE-11801, VERIFICADOS POR UL Y ETL. LONGITUDES ESTÁNDARES: 500 FT. |  |  |
|  | INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE |  |  |
| CE24-012-005 | 1C. 2 P (UTP) CATEGORÍA 6. | M. | 210.00 |
| CE24-013-000 | CABLE “UTP” CATEGORIA 5 MEJORADO, CALIBRE 22 A 24 AWG,. APLICACIONES: 100 MBPS TPDDI, 155 MBPS ATM, IEEE 802.3, IEEE 802.5, ISDN, VOICE. ESTÁNDARES: TIA/EIA-568-A, ISO/TEC-11801, VERIFICADOS POR UL Y ETLLONGITUDES ESTÁNDARES: 500 FT. (152.5 MTS.) Y 1,000 |  |  |
|  | INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE |  |  |
| CE24-013-005 | 1C. 25 P (UTP) CATEGORÍA 5. | M. | 115.00 |
| CE24-013-010 | 1C. 50 P (UTP) CATEGORÍA 5. MDF. | M. | 25.00 |
| CE24-015-000 | PANEL DE PARCHEO CON CONECTORES RJ-45 CAT. 6. (TERMINACIONES MECANICAS). PANELES CON MODULOS DE 6 PUERTOS TIPO RJ-45 CATEGORIA 6. QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES PARA CATEGORIA 6. PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA Ó UN LABORATORIO |  |  |
|  | CON PRUEBA DE FLAMABILIDAD UL 94V-0. LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACION DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICROPULGADAS COMO MINIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NIQUEL. LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERAN SER IDC (CONT |  |  |
| CE24-015-005 | DE 24 PUERTOS TIPO RJ-45. DIMENSIONES: 48.26 CM. (19") DE ANCHO POR 4.44 CM (1.75") DE ALTO, DOS UNIDADES DE RACK, POR 4.06 CM. DE PROFUNDIDAD. | PZA. | 1.00 |
| CE24-015-010 | DE 48 PUERTOS TIPO RJ-45. DIMENSIONES: 48.26 CM. (19") DE ANCHO POR 8.89 CM (3.50") DE ALTO, DOS UNIDADES DE RACK, POR 4.06 CM. DE PROFUNDIDAD. | PZA. | 2.00 |
| CE24-015-015 | DE 120 PUERTOS TIPO RJ-45. DIMENSIONES: 48.26 CM. (19") DE ANCHO POR 22.23 CM (8.75") DE ALTO, DOS UNIDADES DE RACK, POR 4.06 CM. DE PROFUNDIDAD. | PZA. | 1.00 |
| CE24-020-000 | ADMINISTRADORES HORIZONTALES , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, CONEXION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADO |  |  |
| CE24-020-005 | ADMINISTRADOR HORIZONTAL , PARA MONTAJE EN RACK DE 48.26 CM. (19") DE ANCHO. DE DOS UNIDADES DE RACK. CON BASE DE ALUMINIO COLOR NEGRA. ELEMENTOS DE ADMINISTRACION CON CUBIERTA REMOVIBLE Y MULTIPLES RANURAS PARA LAS SALIDAS DE LOS CABLES. | PZA. | 2.00 |
| CE24-025-000 | CORDONES DE PARCHEO Y CORDONES DE LÍNEA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RET |  |  |
| CE24-025-010 | CORDONES DE PARCHEO DE 2.13 M. (7 PIES) CAT. 6 (JUMPERS) RJ-45 - RJ-45., PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTANDARES DE CABLEADO. ENSAMBLADO EN FABRICA CON CONECTORES RJ-45 - RJ-45 EN AMBOS EXTREMOS, | PZA. | 13.00 |
| CE24-025-025 | CORDONES DE LÍNEA DE 2.13 M. (7 PIES) CAT. 6 (JUMPERS) RJ-45 - RJ-45., PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTANDARES DE CABLEADO. ENSAMBLADO EN FABRICA CON CONECTORES RJ-45 - RJ-45 EN AMBOS EXTREMOS, CO | PZA. | 13.00 |
| CE24-030-000 | PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS D |  |  |
| CE24-030-005 | DE UN INSERTO, CONSTRUIDA CON TERMOPLASTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACION UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO POR 4.47 in DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK. | PZA. | 12.00 |
| CE24-030-010 | DE DOS INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLASTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACION UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO POR 4.47 in DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK. | PZA. | 10.00 |
| CE24-030-015 | DE TRES INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLASTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACION UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO POR 4.47 in DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK. | PZA. | 1.00 |
| CE24-035-000 | RACK METALICO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA |  |  |
| CE24-035-010 | RACK METÁLICO DE PISO DE 7 PIES DE ALTO. RACK DE ALUMINIO PARA PISO QUE PUEDE SER MONTADO CON RACK DE 19” O 23” CON PATRÓN EIA, PARA 44 UNIDADES DE RACK. PINTURA NEGRA. CAPACIDAD DE CARGA DE 500 LBS. DIMENSIONES DE 483 MM ANCHO O 584 MM Y 6.5 IN PROFU | PZA. | 1.00 |
| CE24-040-000 | ORGANIZADOR VERTICAL , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERR |  |  |
| CE24-040-005 | ORGANIZADOR DE CABLEADO MONTABLE VERTICALMENTE EN RACKS DE 7’, INSTALABLE EN LA PARTE FRONTAL DEL RACK CON CANAL DE 6.5 IN QUE PUEDE UNIR DOS RACKS O TERMINAR UNA HILERA DE RACKS. TAPAS DESMONTABLES DE PVC. DIMENSIONES DE 1980 MM DE ALTURA, 102 MM DE PROF | PZA. | 1.00 |
| CE24-045-000 | BARRA MULTICONTACTOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAM |  |  |
| CE24-045-015 | BARRA MULTICONTACTOS PARA MONTARSE EN RACK DE 19" A 23" EIA CON 6 RECEPTACULOS AL FRENTE Y ATRAS . RECEPTACULOS (CONTACTOS) NEMA 5-15R 15 AMPS. / 125 V.C.A. INTERRUPTOR DE 16 AMPS. / 125 V.C.A. DERMOPROTECTOR A 15 AMPS. REESTABLECIBLE ESTANDAR UL CP300. | PZA. | 3.00 |
| CE24-050-000 | CORDONES DE PARCHEO DE FIBRA OPTICA , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIR |  |  |
| CE24-050-005 | CORDONES DE PARCHEO DE FIBRA OPTICA SC-SC (JUMPERS), (DE 3.00 M.) CONFIGURACION DUPLEX, CONECTORES SC EN AMBOS EXTREMOS, PERDIDA POR INSERCION MAXIMA DE 0.5 dB., FIBRA DUPLEX DE 3 MM. OFNR, FIBRA MULTIMODO 62.5/125 um. COM PRUEBAS IMPRESAS PARA CADA J | PZA. | 2.00 |
| CE24-055-000 | PANEL DE PARCHEO DE FIBRA OPTICA. PARA MONTAJE EN RACK ESTANDAR DE 19" DE ANCHO. ENTRADA DE CABLES POR LOS COSTADOS, PARTE TRASERA Y SUPERIOR CON PROTECTORES. ORGANIZADORES INTERNOS PARA MANTENER EL RADIO DE CURVATURA Y ALOJAR EL EXCEDENTE DE CABLE. TAPA |  |  |
| CE24-055-005 | PARA TERMINACION DE 6 CONECTORES SC DUPLEX ( COPLES INCLUIDOS MODULOS DOBLES CON TRES CONECTORES DUPLEX SC CADA UNO ) | PZA. | 2.00 |
| CE24-060-000 | CONECTORES DE FIBRA OPTICA SC-SC, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA |  |  |
| CE24-060-005 | CONECTORES DE FIBRA OPTICA SC-SC MULTIMODALES PARA MONTAJE Y ACABADO EN CAMPO FERULA DE ZIRCONIO. PARA FIBRAS DE DIAMETRO EXTERIOR DEL BUFFER DE 0.9 MM. PARA FIBRAS DE DIAMETRO EXTERIOR DE 125 um. +/- 0.3 Db. DE ESTABILIDAD POR TEMPERATURA (-40°C A 75°C). | PZA, | 8.00 |
| CE24-065-000 | BLOCK DE CONEXIONES 110 CAT. 3.CON HERRAJES PARA INSTALAR EN REGISTRO CON FONDO DE MADERA, INCLUYE: ARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FU |  |  |
| CE24-065-005 | CON CAPACIDAD DE 50 PARES / TRK. | PZA. | 2.00 |
| CE24-065-010 | CON CAPACIDAD DE 10 PARES / PUBLICOS | PZA. | 1.00 |
| CE24-070-000 | PROTECTORES DE LINEA / TRK, PROTECTORES DE SOBRE CORRIENTE DE TUBO DE GAS. CON BOBINAS DE PROTECCION DE CORRIENTE PARASITAS. TIPO 4B-EW. MOLDEADO EN TERAPTALATO DE POLIBUTILENO REFORZADO CON VIDRIO. CON LOS BORDES DE LINEA RECUBIERTOS DE ORO Y LOS DE TIER |  |  |
|  | 20 VOLTS TIPICOS DE VOLTAJE DE ARCO EN DC. |  |  |
|  | CAPACITANCIA TIPICA DE 10pF. |  |  |
|  | DESCARGA AC A 65 A (11 CICLOS A 60 Hz.) |  |  |
|  | IMPULSO DE DESCARGA MAXIMO DE 20 KA. |  |  |
|  | PARA CIRCUITO ESTANDAR. |  |  |
|  | INCLUYE:CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQ |  |  |
| CE24-070-010 | DE 50 PROTECTORES DE LÍNEA | PZA. | 12.00 |
| CE24-080-000 | PANEL DE PARCHEO PREALIMENTADO. INCLUYE:CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO |  |  |
| CE24-080-005 | PANEL DE PARCHEO CON 24 PUERTOS PREALIMENTADOS. SUMINISTRA ALIMENTACIÓN ININTERRRUMPIBLE A LOS TELÉFONOS IP Y A LOS ACCESS POINT SPECTRUM PARA TELEFONÍA IP EN WIRELESS. CON ESTA UNIDAD DE PREALIMENTACIÓN SE REDUCE EL COSTO DE INSTALACIÓN EN LOS TELÉFONOS | PZA. | 1.00 |
| CE24-090-005 | CAJA METALICA AHOGADA EN PISO PARA INSTALACION DE NODOS DE TELECOMUNICACIONES DE DOS GANGS MODELO 880S2 MARCA WIREMOLD O SIMILAR 122 X 202 X 88 MM | PZA | 200.00 |
|  | INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| CE24-090-010 | MARCO DE BRONCE PARA CAJA METALICA DE PISO DE DOS GANGS MODELO 827B MARCA WIREMOLD O SIMILAR | PZA | 200.00 |
|  | INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| CE24-090-015 | TAPA DE BRONCE PARA NODOS DE TELECOMUNICACIONES MODELO 828GFITC MARCA WIREMOLD O SIMILAR | PZA | 200.00 |
|  | INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| CE24-090-020 | TAPA DE BRONCE PARA CONTACTO ELECTRICO DUPLEX MODELO 828R MARCA WIREMOLD O SIMILAR | PZA | 200.00 |
|  | INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| CE24-090-025 | BISEL DE COMUNICACIONES PARA INSTALAR HASTA 6 PUERTOS EN CAJA DE PISO MODELO MAB6TJ MARCA WIREMOLD O SIMILAR | PZA | 200.00 |
|  | INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| IN21-005-000 | SWITCHS DE FRONTERA DE TECNOLOGIA NO BLOQUEABLE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPI |  |  |
| IN21-005-010 | SWITCHS DE FRONTERA DE TECNOLOGIA NO BLOQUEABLE, CON CAPACIDAD PARA 48 PUERTOS 10/100 BASE TX AUTOSENSING CON INTERFASE REMOVIBLES, MISMO QUE DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TENGA LA CAPACIDAD DE TRABAJAR EN LA CAPA 2 Y 3 DEL MODELO OSI |  |  |
|  | TCPIP TALES COMO RIP, RIPv2, OSPF, DVMRP Y PIM-DM, DEBERA SOPORTAR FUNCIONALIDADES DE CAPA 2 PARA CONTRO DE MULTCAST MEDIANTE IGMP SNOOPING, Y SOPORTE DE VLANS MEDIANTE GVRP, DEBERA SOPORTAR MULTIPLES DOMINIO DE SPANNING TREE, SOPORTAR PUERTOS GIGABIT ETH |  |  |
|  | DEBERA MANEJAR ESQUEMAS DE CALIDAD DE SERVICIO MEDIANTE EL ESTANDAR 802.1p Y POLITICAS DE SERVICIO, SE DEBERAN ENTREGAR TODOS LOS MANUALES PARA LA COMPLETA OPERACIÓN DEL EQUIPO, SE DEBERA INCLUIR INSTALACION PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACIDAD CERTIFICADA, | PZA. | 1.00 |
| IN21-010-000 | SWITCH DE BACKBONE GIGABITE ETHERNET , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETI |  |  |
| IN21-010-005 | SWITCH DE BACKBONE GIGABITE ETHERNET. UNIDAD DE CONMUTACION DE DATOS TIPO BACK BONE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:SWITCH DE ENLACES GIGABIT DE ALTO DESEMPEÑO RESPONSABLE DE CREAR UN BACKBONE PRINCIPAL DE LAN BASADO EN LA TECNOLOGIA DE ETHERNET, FAST |  |  |
|  | LAS FUNCIONES DE CONMUTACION DE LA UNIDAD DEBERA SER DE TECNOLOGIA A PRUEBA DE BLOQUEOS (NON-BLOKING). MEMORIA MIMIMA: 256M DRAM. CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN EN CAPA 2, CAPA 3, Y CAPA 4, SEGÚN EL MODELO DE REFERENCIA OSI, EN TODA LAS INTERFACES DE LA UNIDAD |  |  |
|  | 10/100 BASE TX AUTOSENSIBLE. |  |  |
|  | 1000 BASE SX. |  |  |
|  | 1000 BASE LX. |  |  |
|  | 1000 BASE LX DE LARGO ALCANCE (70 KMS. MINIMO) |  |  |
|  | 100/1000 BAASE TX. AUTOSENSIBLE. |  |  |
|  | PoS (PACKET OVER SONET/SHD) |  |  |
|  | ATM. |  |  |
|  | PUERTOS DE TECNOLOGIA WDM., MULTIPLEXAJE POR DIVISION DE LONGITUD DE ONDA.TODOS LOS MODULOS DEBERAN SER DE LA TECNOLOGIA DE INSERCION EN CALIENTE, *SOBRE LA ADMINISTRACION LOCAL, LA UNIDAD DEBERA PODER CONFIGURARSE POR MEDIO DE UN SOLO PUERTO DE CONSOLA C |  |  |
|  | SOBRE LAS FUNCIONALIDADES Y COMPATIBILIDADES. DEBERA LA UNIDAD PODER CREAR Y EXTENDER REDES VIRTUALES POR PUERTO, Y DEL ESTANDAR IEEE 802.1Q. DEBERA TENER CAPACIDAD PARA CREAR HASTA 4096 REDE VIRTUALES. DEBERA SOPORTAR MECANISMOS DE AGREGACION DE REDES VI |  |  |
|  | IEEE 802.1D (SPANNING TREE PROTOCOL) |  |  |
|  | IEEE 802.1Q (VLAN SPECIFICATION TAGGING AND GRVP) |  |  |
|  | IEEE 802.1P (QoS L2 TRAFFIC PRIORITIZATION AND QUEUING) |  |  |
|  | IEEE 802.3ad (CREACION DE TRONCALES). |  |  |
|  | PARA LAS FUNCIONES DE CONMUTACION DE PAQUIETES EN CAPA 3, DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CAPACIDADES Y FUNCIONALIDADES: SOPORTE PARA EL PROTOCOLO OSPF CONO PROTOCOLO DE INFORMACION DE RUTEO, SOPORTE PARA 4 GRUPOS DE RMON, SOPORTE PARA PROTOCOL DE ADMIN |  |  |
|  | SOBRE LA DENSIDAD DE PUERTOS POR UNIDAD. LA UNIDAD DEBERA SOPORTAR LAS DENSIDADES MAXIMAS Y CARACTERISTICAS EN PUERTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION LAS CUALES NO DEBERAN SIMULTANEAS, SOLO SE DESCRIBEN LAS CAPACIDADES MISMAS REQUERIDAS POR CHASIS PARA C |  |  |
|  | 384 PUERTOS 10/1OO BASE TX. AUTOSENSNG. |  |  |
|  | 224 PUERTOS 100 BASEFX. |  |  |
|  | 96 PUERTOS 1000 BASE SX. |  |  |
|  | 64 PUERTOS 1000BASE LX. |  |  |
|  | 64 PUERTOS 1000BASE LX. DE LARGA DISTANCIA (70 KM.) |  |  |
|  | 64 PUERTOS 10/1000 BASE TX AUTOSENSING. |  |  |
|  | 8 PUERTOS WDM. |  |  |
|  | PARA 044 PUERTOS 10 / 100 BASE TX Y 014 PUERTOS 1000 BASE SX. | PZA. | 1.00 |
| IN21-015-000 | SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE RED , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA .INSTALACION Y CONFIGURACION. |  |  |
| IN21-015-020 | SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE RED, DEBERA PODER CONFIGURARSE POR MEDIO DE UN SOLO PUERTO DE CONSOLA CON INTERFASE RS-232 (DB-9) (PUERTO SERIAL) A FIN DE CONECTAR UN MODEM PARA ADMINISTRACION REMOTA.DE IGUAL MANERA PODRA CONFIGURARSE POR MEDIO DE UNA SESIO |  |  |
|  | RFC 1157 SNMP v1/v2c. |  |  |
|  | RFC 1213 MIB II |  |  |
|  | RFC 1354 IP FORWARDIN TABLE MIB |  |  |
|  | RFC 1493 BRIDGE MIB |  |  |
|  | RFC 2037 ANTILY MIB |  |  |
|  | RFC 1573 EVOLUTION OF INTERFACE |  |  |
|  | RFC 1643 ETHERNET MIB |  |  |
|  | RFC2338 VRRP |  |  |
|  | RFC 1757 FOUR GROUPS DE RMON |  |  |
|  | EXTREMEWARE VLAN CONFIGURATION PRIVATE |  |  |
|  | MIB. |  |  |
|  | RFC 2021 RMON PROBE CONFIGURATION |  |  |
|  | RFC 2239 802.3 MAU MIB |  |  |
|  | RFC 1724 RIP v2 MIB |  |  |
|  | EXTREMEWARE ENTERPRISE MIB |  |  |
|  | HTML AND TELNET MANAGEMENT |  |  |
|  | RFC 2138 RADIUS |  |  |
|  | RFC 2925 Ping MIB | PZA. | 1.00 |
| IN21-020-000 | SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ININTERRUMPTIDA PARA 20 MINUTOS. CON BANCO DE BATERIAS LIBRES DE MANTENIMIENTO Y QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PTO. SERIAL PARA CONTROL Y ESTADISTICAS A TRAVES DE LAN SERVER, ACONDICIONADOR DE LINEA INTEGRA |  |  |
| IN21-020-005 | DE 3, 000 WATTS. UNA FASE 3 HILOS CON CONEXIÓN A TIERRA, A 120 +/- 10 % Vca DE ENTRADA, 120+/- 3 % Vca DE SALIDA, 60 Hz. | PZA. | 1.00 |
| IN21-020-010 | DE 1, 500 WATTS. UNA FASE 3 HILOS CON CONEXIÓN A TIERRA, A 120 +/- 10 % Vca DE ENTRADA, 120+/- 3 % Vca DE SALIDA, 60 Hz. | PZA. | 1.00 |
| IN21-025-000 | RUTEADOR (BRIDGE/ROUTER) MULTIPROTOCOLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RE |  |  |
| IN21-025-005 | RUTEADOR (BRIDGE/ROUTER) MULTIPROTOCOLO. EL CUAL INCLUYE: TARJETA 1 PUERTO. ETHERNET / 1 WAN’s. GABINETE SDM 9360. TARJETA DE MEMORIA SIMM. CABLES Y ACCESORIOS.DETALLES DEL SISTEMA: 2 PUERTOS SERIALES (USUARIO O ENLACE), UN PUERTO 10/100 BASE TX, 4 SLO | PZA. | 1.00 |
| IN32-005-000 | SERVIDOR DE ARCHIVOS, SUMINISTRADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZ |  |  |
| IN32-005-005 | SERVIDOR DE ARCHIVOS. SERVIDOR DE DATOS QUE DA SERVICIO A TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO CONECTADO A LA RED E INCLUSO A ESTACIONES DE TRABAJO REMOTAS, SIENDO QUE CONCENTRE TODO EL SOFTWARE (SISTEMAS OPERATIVOS, SISTEMAS OPERA |  |  |
|  | PROCESADOR DUAL A 3.4 Ghz. INTEL / XEON / 533 Mhz. |  |  |
|  | MEMORIA DE RAM 2 GB, EXPANDIBLE A 1174 GB, CON SOPORTE DE REFACCIÓN EN LÍNEA. |  |  |
|  | MEMORIA CACHE DE 512 KB. |  |  |
|  | FUENTES DE PODER Y VENTILADORES TIPO : HOT – PLUG ( REDUNDANCIA OPCIONAL ). |  |  |
|  | 6 SLOTS PCI X 64 BITS / 100 Mhz; HOT - PLUG |  |  |
|  | DISCO DURO : 310 GB A TRAVÉS DE 4 RANURAS DE EXPANSIÓN 1/0 |  |  |
|  | UNIDAD LECTURA COMBO CD – RW |  |  |
|  | TARJETA DE RED LAN ( RJ-45 ) INTEGRADA DE 10/100/1000 MB AUTOSENSING |  |  |
|  | CONFIGURADA CON LOS SIGUIENTES PUERTOS I/O : MICRÓFONO, AUDIO, 2 USB, IEEE |  |  |
|  | 1394, 01 MOUSE Y 01 TECLADO |  |  |
|  | UN PUERTO PARALELO, MOUSE Y TECLADO |  |  |
|  | MANEJADOR DE DISCO FLEXIBLE 1.44 MB |  |  |
|  | MANEJADOR DE DISCO FLEXIBLE 1.44 MB |  |  |
|  | CARGADO CON SOFTWARE WINDOWS XP PROFESIONAL INCLUYENDO XXX LICENCIAS PARA CONECTAR LAS PC´s A LA RED LAN. | PZA. | 1.00 |
| IN32-010-000 | ESTACIÓN DE TRABAJO, SUMINISTRADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA |  |  |
| IN32-010-005 | ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA PERSONAL), QUE PUEDA CONECTARSE EN RED LAN FAST ETHERNET COMO STAND-ALONE. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: GABINETE DE ESCRITORIO (DESK TOP) TIPO TORRE CON PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.2 Ghz 512 MB DE MEMORIA SD | PZA. | 16.00 |
| IN32-015-000 | IMPRESORA ESCLAVA, SUMINISTRADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y |  |  |
| IN32-015-005 | IMPRESORA ESCLAVA. IMPRESORA QUE IMPRIMA DE 6 HASTA 15 PPM EN NEGRO, Y DE 6 HASTA 11 PPM EN COLOR. IMPRESIÓN A COLOR CON UNA RESOLUTION DE 1200 X 1200 DPI OPTIMIZADO. CON UN PUERTO PARALELO ( INCLUYE CABLE DE PUERTO PARALELO ) Y UN PUERTO USB. CON UNA ME | PZA. | 16.00 |
| TE21-005-000 | SERVIDOR DE COMUNICACIONES IP, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SO |  |  |
| TE21-005-005 | SERVIDOR DE COMUNICACIONES IP., CONECTABLE A UNA RED LAN y/o WAN, CON ARQUITECTURA DISTRIBUIDA A TRAVES DE FIBRA OPTICA (8 MODULOS DE FIBRA MULTIMODO TX, RX), BRINDANDO SERVICIO DE CONTROL DE LLAMADAS COMPLETAMENTE FUNCIONALES. DEBE CONTAR CON UN SWITCH D |  |  |
|  | RETARDO DE RED DE LA LAN EN UN SOLO SENTIDO: MENOS DE 80MS. FLUCTUACION / JITTER (VARIACION DE RETARDO): MENOS DE 30 MS., PERDIDA DE PAQUETES: MENOS DEL 1%. NOTA: PARA ESPECIFICACIONES DETALLADAS DEL EQUIPO HARDWARE, SOFTWARE Y APLICACIONES, ASI COMO EL | PZA. | 1.00 |
| TE21-015-000 | UNIDAD DE SERVICIOS ANALOGICOS (UASU), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETI |  |  |
| TE21-015-005 | UNIDAD DE SERVICIOS ANALOGICOS (UASU): BRINDA SOPORTE DE CONECTIVIDAD PARA LINEAS TRONCALES ANALOGICAS, MAQUINA DE FAX, MODEMS Y OTROS DISPOSITIVOS ANALOGICOS POR MEDIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ANALOGICOS. LA UNIDAD SE CONECTA AL SERVIDOR IP, SE PUEDE C | PZA. | 1.00 |
| TE21-025-000 | NODO PERIFERICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA |  |  |
| TE21-025-005 | EL NODO PERIFERICO : DEBE SOPORTAR LA CONECTIVIDAD PARA LINEAS TRONCALES ANALOGICAS, MAQUINA FAX, MODEMS Y DISPOSITIVOS ANALOGICOS. EL NODO PERIFERICO SE CONECTA AL SERVIDOR IP, A TRAVES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO, OFRECIENDO 128 DE COMUNICACIÓN. SOPORTA | PZA. | 1.00 |
| TE21-030-000 | TARJETAS DE NODO PERIFERICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBR |  |  |
| TE21-030-005 | TARJETAS DE 8 TRONCALES ANALOGICAS. | PZA. | 1.00 |
| TE21-030-010 | TARJETAS DE 16 EXTENSIONES ANALOGICAS. | PZA. | 1.00 |
| TE21-035-000 | APARATO TELEFONICO ANALÓGICO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOB |  |  |
| TE21-035-005 | APARATO TELEFÓNICO ANALOGICO UNILINEA, (CONECTABLE A DOS HILOS), QUE SOPORTE TODAS LAS FACILIDADES QUE BRINDA EL CONMUTADOR TALES COMO: CONTROL FLASH CALIBRADO, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, CAPTURA DE LLAMADAS, MARCACION POR CODIGO ALFANUMERICOS CON CODIGO |  |  |
|  | TIPO DE MARCACION POR TONOS/PULSOS. |  |  |
|  | CORDON DE ENROLLADO EXTRALARGO |  |  |
|  | INTERRUPTOR DE TELEFONO |  |  |
|  | BOTON PARA MARCAR OTRAVEZ. |  |  |
|  | CONTROL DE VOLUMEN DEL TIMBRADO (ALTO, BAJO, APAGADO) | PZA. | 1.00 |
| TE21-040-000 | APARATO TELEFONICO IP. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES F |  |  |
| TE21-040-015 | APARATO TELEFONICO IP, SEMI EJECUTIVO C/DISPLAY.: TELEFONO DIGITAL SEMI EJECUTIVO IP, CON DOS PUERTOS SWITCH ETHETNET 10/100 MB A TRAVES DE JACK'S RJ-45 ESTANDAR CAT.6., UN PUERTO PARA CONECTARSE AL SWITCH Y OTRO PARA CONECTARSE A LA PC. DE USUARIO U OTRO |  |  |
|  | SOPORTE CALIDAD DE SERVICIO (QoS) PARA VOZ EN EL ESTANDAR 802.1 p/q. |  |  |
|  | OPERACIÓN A MANOS LIBRES (HALF DUPLEX). |  |  |
|  | DISPLAY (LCD) REFLECTIVO (BACKLIT) DE 2 LINEAS X 20 CARACTERES CON AJUSTE DE CONTRASTE. |  |  |
|  | 06 TECLAS DE FUNCION FIJAS: RETENCION, SUPERTECLA PARA ACCESO A FUNCIONES DE PROGRAMACION, INFORMACION DE MENSAJES TRANSFERENCIA/CONFERENCIA, CAMBIOS Y CANCELACIONES. |  |  |
|  | JACK DEDICADO PARA DIADEMA (SIN AMPLIFICADOR). |  |  |
|  | ANUNCIAMIENTO DE LLAMADA EN COLGADO Y MARCACION AUTOMATICA) A TRAVES DEL TECLADO. |  |  |
|  | 07 TECLAS DE MULTIFUNCION PROGRAMABLES CON LED INDICADOR DUAL DE COLOR PARA MARCACION RAPIDA, GRUPOS DE BROADCAST. LINEAS APARENTES Y ACCESO A CARACTERISTICAS. |  |  |
|  | TELEFONO ERGONOMICO, MONTABLE EN PARED. |  |  |
|  | QUE MANEJE COMPRESION G.729, TEMPERATURA DE 4 A 40°C, HUMEDAD RELATIVA 34%. |  |  |
|  | COLOCANDO LA LLAMADA EN RETENCION Y MARCACION RAPIDA. |  |  |
|  | MARCACION RAPIDA Y EN DESCOLGADO. |  |  |
|  | MANEJO DE CONFERENCIAS DE LLAMADAS. |  |  |
|  | LAMPARA DE MENSAJES EN ESPERA PARA ACCESO A CORREO DE VOZ, |  |  |
|  | CONTROL DE VOLUMEN DE TIMBRADO. |  |  |
|  | VOCEO A GRUPO DE EXTENSIONES. |  |  |
|  | IDENTIFICACION DE LA LINEA LLAMANTE. |  |  |
|  | SOPORTE LA POSICION PARA AGENTE/SUPERVISOR PARA ACD. |  |  |
|  | LOS APARATOS DEBEN ESTAR DE ACUERDO A LOS ESTANDARES DEFINIDOS REGULATORIOS DE EMC, CLASE B (FCC-PART 15), NETWORK: FCC-PART 68 (US) y CS-03. QUE EL APARATO SOPORTE ALIMENTACION EN LINEA Y UNA FUENTE DE ENERGIA SEPARADA. | PZA. | 33.00 |
| TE21-040-020 | APARATO TELEFÓNICO IP EJECUTIVO C/DISPLAY. TELÉFONO DIGITAL EJECUTIVO IP CON DOS PUERTOS SWITCH ETHERNET 10/100 MB A TRAVÉS DE JACK´S RJ45 ESTÁNDAR CATEGORÍA 6. UN PUERTO PARA CONECTARSE AL SWITCH Y EL OTRO PARA CONECTARSE A LA PC DEL USUARIO Ú OTRO DISP |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS. INTEGRACIÓN COMPLETA A PDA A TRAVÉS DE ADAPTADOR INFRARROJO, ACTIVANDO AUTOMÁTICAMENTE LLAMADAS POR MARCACIÓN RÁPIDA DESDE SU LIBRETA DE DIRECCIONES DE SU PALM OS Y PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA DE FUNCIONES. CONEXIÓN DE UN JACK RJ-45 (CALID | PZA. | 3.00 |
| TE21-040-025 | TELEFONO DIGITAL SUPER EJECUTIVO IP CON DOS PUERTOS SWITCH ETHERNET 10/100 MB ATRAVES DE JACK'S RJ-45 ESTANDAR CAT.-6 UN PUERTO PARA CONECTARSE AL SWITCH Y OTRO PARA CONECTARSE A LA PC DEL USUARIO U OTRO DISPOSITIVO DE LA RED. QUE PUEDA SER FACILMENTE ADM |  |  |
|  | DIRECTORIO PERSONAL Y CORPORATIVO. LAS APLICACIONES PDA. 6 TECLAS DE COMANDO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE CONTEXTO SENSITIVO A TRAVES DEL DISPLAY. 9 TECLAS RAPIDAS PARA INTERACCION CON ITEM'S MOSTRADOS EN EL DISPLAY VGA. 4 TACLAS DE NAVEGACION QUE ACTIVAN |  |  |
|  | ANUNCIAMIENTO DE LLAMADAS EN COLGADO Y MARCACION AUTOMATICA A TRAVES DEL TECLADO. 4 CONTROLES DE DISPOSITIVOS DE AUDIO: CONTROL DE DIADEMA Y AURICULAR, CONTROL DE MICROFONO, CONTROL DE VOLUMEN MAYOR Y MENOR. TELEFONO ERGONOMICO Y POSICION DE BASE ANGULAR. | PZA. | 2.00 |
| TE21-045-000 | CONSOLA OPERADORA IP PLATAFORMA PC, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO |  |  |
| TE21-045-005 | CONSOLA DE OPERADORA IP PLATAFORMA PC. CONSOLA DE OPERADORA IP BASADA EN PC CON INTERFASE GRÁFICA ALTAMENTE INTUITIVA, CON DOS PUERTOS SWITCH ETHERNET 10/100 MB A TRAVÉS DE JACK´S RJ45 ESTÁNDAR,. UN PUERTO PARA CONECTARSE AL SWITCH Y EL OTRO PARA CONEC |  |  |
|  | CORREO DE VOZ, RECONOCIMIENTO DE VOZ, ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA; ETC. JACK DOBLE PARA AURICULAR Y DIADEMA. INTERFASE GRÁFICA PARA EL USUARIO ALTAMENTE INTUITIVA INCLUYENDO PANTALLAS ORIENTADAS AL STATUS DE LA LLAMADA Y PROMPTS INTUITIVOS PARA EL MANEJO |  |  |
|  | PRIORITIZACIÓN PARA LA CONTESTACIÓN DE LA LLAMADA PERMITIÉNDOLE A LA CONSOLA CONECTARSE A LAS LLAMADAS QUE LLEVEN UN MAYOR TIEMPO DE ESPERA DESDE EL ORIGEN. CAPACIDAD PARA MANEJAR UMBRALES EN LA LLAMADA DE ESPERA PERMITIENDO A LAS LLAMADAS ENTRANTES SER E |  |  |
|  | SMDR, PMS, ACD, ADMINISTRACIÓN. CONSISTE DE UNIDAD CPU PENTIUM 4 A 2 GHZ, PANTALLA VGA, MICROSOFT, WINDOWS XP PROFESIONAL, 256 MB RAM, 80 GB DISCO DURO, MANEJADOR CD-ROM, TECLADO MEJORADO 101 AT CON MOUSE Y CONEXIÓN LAN. CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES INTEG |  |  |
|  | TECLAS DE PROCESAMIENTO DE LLAMADAS ESPECIALES, TALES COMO: MODO DE PROGRAMACIÓN, MODO DE OPERADORA (PRESENTE/AUSENTE). BÚSQUEDA DE LLAMADA A TRAVÉS DEL DIRECTORIO TELEFÓNICO. ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LOS MENSAJES DE ESPERA. DESPLEGADO DEL ESTADO DE AL |  |  |
|  | MENSAJES DE ESTADO, TIPO DE DISPOSITIVO, STATUS (RINGING, BUSY, OUT SRVC, SEIZED, LOCKED, NOT ASGND, INDETER, SEIZING, RELEASING). CAPTURA DE UNA LLAMADA EN RETENCIÓN, DESDE CUALQUIER EXTENSIÓN. SELECCIÓN PERSONALIZADA DEL GRUPO DE LLAMADAS ENTRANTES A CO | PZA. | 1.00 |
| TE21-050-000 | TROMPETA TIPO INDUSTRIAL. NCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES |  |  |
| TE21-050-005 | ZUMBADOR AUXILIAR EN EL SISTEMA TELEFÓNICO. GENERADOR DE SEÑAL ACÚSTICA DE GRAN INTENSIDAD, PARA SEÑALIZAR EN LUGARES CON ALTO NIVEL DE RUIDO. INTEGRADO POR ZUMBADOR Y DERIVADOR DE SEÑAL. | PZA. | 1.00 |
| TE21-055-000 | SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA, SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ININTERRUMPTIDA PARA 20 MINUTOS. CON BANCO DE BATERIAS LIBRES DE MANTENIMIENTO Y QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PTO. SERIAL PARA CONTROL Y ESTADISTICAS A TRAVE |  |  |
| TE21-055-010 | DE 3, 000 WATTS. UNA FASE 3 HILOS CON CONEXIÓN A TIERRA, A 120 +/- 10 % Vca DE ENTRADA, 120+/- 3 % Vca DE SALIDA, 60 Hz. | PZA. | 1.00 |
| TE21-060-000 | SOFTWARE DEL SISTEMA DE VOIP , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA .INSTALACION Y CONFIGURACION. |  |  |
| TE21-060-005 | SOFTWARE DEL SISTEMA DE VOIP : SOFTWARE PARA SOLUCIONES DE VOZ SOBRE IP DESARROLLADO EN VxWorks PARA TIEMPO REAL CON CRECIMIENTO DE HASTA 5000 PUERTOS, OFRECIENDO MEJORES CARACTERÍSTICAS QUE LOS MÁS AVANZADOS SISTEMAS TELEFÓNICOS PBX EXISTENTES. QUE MANEJ |  |  |
|  | FUNCIONALIDAD DE SERVIDOR DE DHCP PARA ASIGNAR DIRECCIONES IP A OTROS DISPOSITIVOS IP EN LAS REDES CONECTADAS EN FORMA LOCAL Y/O REMOTAS. UTILIZAR NAT EN REDES CONECTADAS EN FORMA REMOTA. SOPORTARÁN UBICACIONES WAN REMOTAS POR MEDIO DE SERVICIOS DE LÍNEAS | PZA. | 1.00 |
| DI21-045-000 | TABLERO INTELIGENTE DE CONTROL., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES. FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE S |  |  |
| DI21-045-005 | TABLERO INTELIGENTE DE CONTROL PARA DETECCION Y CONTROL DE INCENDIO CON AMPLIO ANGULO DE COBERTURA EXPANDIBLE HASTA 1000 PUNTOS, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE 80 CARACTERES PARA DISPLAY DE ALARMAS, INDICADOR DE SERVICIO DEDICADO DE SUPERVISION, MEM |  |  |
|  | FACILIDADES DEL SOFWARE DEL SISTEMA: |  |  |
|  | * TEST DE AUTO-PRUEBA. |  |  |
|  | * 4 NIVELES DE ACCESO DE OPERACIÓN. |  |  |
|  | * HISTORIAL LOGARITMICO DE 600 EVENTOS. |  |  |
|  | * CIRCUITOS INDIVIDUALES DE DESCONEXION. |  |  |
|  | PROGRAMACION DE: |  |  |
|  | * VERIFICACION DE ALARMAS POR ZONA O PUNTOS. |  |  |
|  | * SELECCIÓN DE SEÑALIZACION y/o CONTROL DE RELAYS. |  |  |
|  | * CODIFICACION DE ZONAS. |  |  |
|  | * RECORDATORIO SLENCIOSO DE SEÑALES. |  |  |
|  | * INTERFASE DE CONTROL REMOTO. |  |  |
|  | MODULOS: |  |  |
|  | * INTERFASE RED. |  |  |
|  | * REALAYS DE CONTROL DE RETROALIMENTACION. |  |  |
|  | * MODEM DE SERVICIO. |  |  |
|  | * MODULO DECODIFICADOR PARA INTERFASE DE CIRCUITOS POR CODIGO. | PZA. | 1.00 |
| DI21-050-000 | DETECTOR INTELIGENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES. FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES F |  |  |
| DI21-050-005 | DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (F), SENSOR DE MEDIDA ANALÓGICO CON DIRECCIONAMIENTO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL, CON TABLERO DE CONTROL CON BASE DE MONTAJE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD: EN UN RANGO DE 0.2% A 3.7% PO | PZA. | 38.00 |
| DI21-050-020 | DETECTOR DE CALOR (INCREMENTO) INTELIGENTE. SENSOR PARA DETECCION DE TEMPERATURA POR ENCIMA DE UN RANGO ASIGNADO PREVIAMENTE, DE ACUERDO AL AREA CENSADA. RECOPILAN INFORMACION ANALOGICA DE SUS ELEMENTOS DETECTORES DE TEMPERATURA FIJA Y/O TASA DE INCREMENT | PZA. | 1.00 |
| DI21-050-025 | DETECTOR MULTIPLE (F/I/T/) INTELIGENTE: MULTISENSOR DE MEDIDA ANALOGICA CON DIRECCIONAMIENTO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL CON EL TABLERO DE CONTROL, MULTISENSOR SE ADAPTA A CAMBIOS A LARGO PLAZO CAUSADAS POR POLVO, HUMEDAD, ENVEJECIMIENTO, INCLUSIVE COMPENSA | PZA. | 16.00 |
| DI21-050-030 | DETECTOR MÚLTIPLE ( F/ T ) INTELIGENTE. DOBLE SENSOR DE MEDIDA ANALÓGICA CON DIRECCIONAMIENTO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL CON EL TABLERO DE CONTROL, DOBLE SENSOR SE ADAPTA A CAMBIOS A LARGO PLAZO CAUSADAS POR POLVO, HUMEDAD, ENVEJECIMIENTO. ELIMINA LAS FALS | PZA. | 2.00 |
| DI21-055-000 | ESTACION MANUAL DE ALARMA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES. FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANT |  |  |
| DI21-055-005 | ESTACION MANUAL DE ALARMA, SUMINISTRO DE PODER Y COMUNICACIÓN DE DATOS DIRECCIONALES A TRAVES DE UN SIMPLE PAR DE HILOS, CALIBRE 18 O 14 AWG. HASTA 3,048 M. DE DISTANCIA DEL TABLERO DE CONTROL. RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN, DE 0° A 49°C., RANGO DE HU | PZA. | 1.00 |
| DI21-060-000 | ESTACIÓN MANUAL DE ABORTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES. FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAN |  |  |
| DI21-060-005 | ESTACIÓN MANUAL DE ABORTO. ESTACIÓN MANUAL DE ABORTO, DISPONIBLE PARA ABORTAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA, INSTALADA EN MURO, EN CAJA CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2 1/2 PULGADAS (64 MM). | PZA. | 1.00 |
| DI21-065-000 | MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL ., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIONES ESPECIALES. FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SO |  |  |
| DI21-065-005 | MODULO DE ALERTA AUDIO/VISUAL. PARA NOTIFICACION DE INCENDIO, INTEGRADA POR ESTROBOSCOPICO DE XENON CON 15 CANDELAS DE INTENSIDAD Y TROMPETA PIEZOELECTRICA DE 90 dB. INSTALADA A 2.03 M. DE ALTURA MINIMA Y A 2.43 M DE ALTURA MAXIMA. GABINETE DE PLASTICO D | PZA. | 1.00 |
| DI21-070-000 | CABLE PARA DETECCION DE INCENDIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE |  |  |
| DI21-070-005 | CABLE DUPLEX POLARIZADO 2x16 AWG, FORMATO POR 26 HILOS CALIBRE 30 AWG. GRAN FLEXIBILIDAD. FACIL IDENTIFICACION DE POLARIDAD POR TENER UN CONDUCTOR ESTAÑADO Y OTRO SIN ESTAÑAR. VOLTAJE MAX. 300 VOLTS TEMPERATURA MAX. 60°C. | M. | 1,064.00 |
| DI21-070-010 | CABLE DUPLEX POLARIZADO 2x14 AWG, FORMATO POR 26 HILOS CALIBRE 30 AWG. GRAN FLEXIBILIDAD. FACIL IDENTIFICACION DE POLARIDAD POR TENER UN CONDUCTOR ESTAÑADO Y OTRO SIN ESTAÑAR. VOLTAJE MAX. 300 VOLTS TEMPERATURA MAX. 60°C. | M. | 116.00 |
| TV24-025-000 | DISTRIBUIDOR TIPO PLACA, INYECTADA EN TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO D |  |  |
| TV24-025-005 | DISTRIBUIDOR TIPO PLACA DE PASO AJUSTABLE. MODELO PBG-71/4. | PZA. | 12.00 |
| TV24-030-000 | PLACA TERMINAL, INYECTADA EN TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO |  |  |
| TV24-030-005 | PLACA TERMINAL, MODELO PAG-70/3. | PZA. | 1.00 |
| TV24-035-000 | DIVISOR DE SEÑAL DE TELEVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, CONEXIÓN Y PRUEBAS |  |  |
| TV24-035-005 | DIVISOR CON UNA ENTRADA Y DOS SALIDAS, MODELO DF-772. | PZA. | 1.00 |
| TV24-040-000 | AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE TELEVISIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA |  |  |
| TV24-040-005 | AMPLIFICADOR MODELO TAB-4BM | PZA. | 1.00 |
| TV24-045-000 | SOPORTE DE ACERO PARA T.V. DE 21 PULGADAS CON ANCLAJE PARA TECHO Y FACILIDAD DE ROTACIÓN VERTICAL Y HORIZONTALMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, |  |  |
| TV24-045-005 | SOPORTE DE ACERO DE 80 KGS. DE CAPACIDAD. | PZA. | 10.00 |
| TV24-050-000 | PLACA FRONTAL CON CONECTORES RECTOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQU |  |  |
| TV24-050-005 | PLACA FRONTAL DE PVC ANTIFLAMA CON DOS CONECTORES RECTOS TIPO BNC. PARA CABLE COAXIAL DE 75 OHMS PARA VIDEO. | PZA. | 1.00 |
| TV24-055-000 | CONECTORE “E”. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL |  |  |
| TV24-055-005 | CONECTOR PLUG "F" PARA CABLE COAXIAL RG-59/U | PZA. | 1.00 |
| TV24-060-000 | TRANSFORMADOR DE ACOPLAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NI |  |  |
| TV24-060-005 | TRANSFORMADOR DE ACOPLAMIENTO DE 300 OHMS A 75 OHMS, PARA EL EXTERIOR CON CUBIERTA. PARA UHF/ VHF/ FM. | PZA. | 1.00 |
| TV24-065-000 | ANTENA LOGARÍTMICA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL |  |  |
| TV24-065-005 | ANTENA LOGARÍTMICA. PARA RECEPCIÓN DE: FRECUENCIA MODULADA (FM) Y TELEVISIÓN (TV). CONSTRUIDA POR 8 ELEMENTOS, 300 OHMS DE IMPEDANCIA, CON TRAMOS DE MÁSTIL PARA LA ALTURA ADECUADA | PZA. | 1.00 |
| TV24-070-000 | CABLES DE TELEVISIÓN FOMENTO A LA SALUD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN C |  |  |
| TV24-070-005 | CABLE COAXIAL PARA VIDEO CATV-59/U. CUBIERTA DE PVC. MALLA TRENZADA DE COBRE ESTAÑADO. CINTA DE MYLAR ALUMINIZADA. AISLAMIENTO DE POLIETILENO CELULAR. CONDUCTOR DE COBRE SÓLIDO. CALIBRE 22 AWG. NÚMERO DE HILOS 1/22. DIÁMETRO DEL CONDUCTOR 0.64 MM. DIÁME | M. | 160.00 |
| TV32-015-000 | TELEVISIÓN A COLOR. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS |  |  |
| TV32-015-005 | MONITOR-RECEPTOR DE TELEVISIÓN A COLOR DE 21 PULGADAS CON POTENCIA DE AUDIO DE 20W (10W X 2) SISTEMA DE ENFOQUE DINÁMICO, AUTO VOLTAJE DE (120V-220V), FILTRO DIGITAL TIPO PEINE 3D, IMAGEN DINÁMICA, COMPENSACIÓN VERTICAL, EFECTOS DE AUDIO MATRIZ, SURROUN | PZA. | 10.00 |
| TV32-020-000 | REPRODUCTOR DE DVD Y VCR. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS |  |  |
| TV32-020-005 | REPRODUCTOR DE DVD Y VCR. EN MULTIREGION TECNOLOGIA DE PUNTA. | PZA. | 1.00 |
| TV32-030-005 | MONITOR DE PLASMA DE 50" RELACION DE ASPECTO 16:9 RESOLUCION 1365 X 768, ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO CON CONECTOR BNC Y VIDEO COMPONENTES, ESTANDAR NTSC, PAL SECAM AUTO SELECCIONABLE, INCLUYE BOCINA EXTERNAS | PZA | 25.00 |
|  | INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| TV32-030-010 | SOPORTE METALICO PARA INSTALACION EN TECHO DE PLASMA DE 50" | PZA | 15.00 |
|  | INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |
| TV32-030-015 | SOPORTE METALICO PARA INSTALACION EN PARED DE PLASMA DE 50" | PZA | 10.00 |
|  | INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |  |  |

LOS PARTICIPANTES QUE ASISTEN A ESTE EVENTO SON:

CONSTRUCTORA ROTSEN, S.A. DE C.V.

DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V.

REGIOMONTANA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

CONTRU SHENSA, S.A. DE C.V.

PARA LOS EFECTOS QUE HAYA LUGAR, SE LEVANTA LA PRESENTE, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2005, FIRMANDO LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS ASISTENTES

POR EL INSTITUTO:

| ARQ. JORGE E. JUANGORENA AVILES ENCARGADO DE LA OFICINA DE PLANEACION INMOBILIARIA DE LA DELEGACION DEL I.M.S.S. EN NUEVO LEÓN |  | ING. FRANCISCO OROZCO GONZALEZ ENC. DE LA OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACION DEL I.M.S.S. EN NUEVO LEON |
| --- | --- | --- |

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

| ING. DAVID FLORES CARRASCO CONSTRUCTORA ROTSEN, S.A. DE C.V. |  | C. LUIS GONZALEZ DE LA GARZA DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V. |
| --- | --- | --- |

| ING. BLANCA DANIELA SALAZAR REYNA REGIOMONTANA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |  | ARQ. MIGUEL ANGEL CARDENAS OVALLE CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V. |
| --- | --- | --- |