PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

#### CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | EN EL ANEXO 6 Y 7 DICE NUMERO DE PROVEEDOR. FAVOR DE CONFIRMAR QUE EN CASO DE NO CONTAR CON EL NUMERO DE PROVEEDOR SE DEBERÁ DEJAR EN BLANCO ESTE PUNTO Y EN CASO DE RESULTAR GANADOR SE DEBERÁ TRAMITAR DICHO REGISTRO. ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 2.- | P.: | EN EL ANEXO 6 DICE CLAVE, FAVOR DE PROPORCIONAR LA CLAVE DE LA PARTIDA 48. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SIN CLAVE |

|  | 3.- | P.: | EN EL ANEXO 6 DICE PARTIDA, FAVOR DE ACLARAR SI DEBEMOS PONER EL TEXTO (CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES)COMO ESTA EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN O EL NUMERO DE RENGLÓN. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE REFIERE AL NUMERO DE RENGLON INDICADO EN CADA UNA DE LAS FICHAS |

|  | 4.- | P.: | EN EL ANEXO 5 ES NECESARIO PONER TODA LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO O SOLO EL NOMBRE GENÉRICO. FAVOR DE ACLARAR. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | TODA LA DESCRIPCION |

|  | 5.- | P.: | EN EL ANEXO 7 EXISTE UN ÁREA DESIGNADA COMO PROPUESTA ECONÓMICA EN ESTE APARTADO DEBEMOS TRANSCRIBIR SOLO EL NOMBRE GENÉRICO DEL EQUIPO A OFERTAR ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 6.- | P.: | POR SER EQUIPOS MUY SOFISTICADOS Y DE IMPORTACIÓN SUGERIMOS QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA DE 60 DÍAS ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACION DE LA CONVOCANTE |

|  | 7.- | P.: | FAVOR DE INDICAR QUIEN SE ENCARGARA DE REALIZAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA PREINSTALACIÓN DEL EQUIPO (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RECUBRIMIENTO EN PAREDES, PISOS Y TECHO, BARITADO, ETC.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | EL PROVEEDOR |

|  | 8.- | P.: | SOLICITAN CATÁLOGOS, MANUALES Y/O INSTRUCTIVOS ORIGINALES DEL FABRICANTE. DEBIDO A QUE ALGUNOS DE ESTOS CONTIENEN UNA GRAN CANTIDAD DE HOJAS, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA TRADUCIR ÚNICAMENTE LOS PUNTOS A REFERENCIAR.¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES Y SE ACEPTAN TRADUCCIONES SIMPLES ÚNICAMENTE DE LOS PUNTOS A REFERENCIAR. |

|  | 9.- | P.: | NUMERAL III INCISO a) ESTÁN SOLICITANDO REGISTRO SANITARIO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE LAS CLAVES QUE INTEGRAN EL SERVICIO, ALGUNOS DE LOS ACCESORIOS QUE SOLICITAN NUNCA ESTÁN EN CONTACTO CON EL PACIENTE Y POR LO TANTO NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO COMO POR EJEMPLO IMPRESORAS NEGATOSCOPIO DE FABRICACIÓN NACIONAL, CD-R, DVD, BUJES. POR LO TANTO SOLICITAMOS QUE PARA LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MENCIONADOS SE ELIMINE EL REQUISITO DE ENTREGA DE REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO |

|  | 10.- | P.: | NUMERAL III INCISO e) TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE CATÁLOGOS QUE DEBERÁ ESTAR ABALADA POR FEDERATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE. SOLICITAMOS QUE LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS CATÁLOGOS SEA SIMPLE ES DECIR QUE SE ELIMINE EL AVAL POR FEDERATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN LO ANTERIOR OBEDECE A QUE LOS PROCESOS DE APOSTILLADO Y NOTARIZADO REQUIEREN DE MUCHO TIEMPO Y EL CALENDARIO DE ESTE EVENTO LICITATORIO NO PERMITIRÁ QUE LOS DOCUMENTOS REGRESARAN EN TIEMPO A MÉXICO ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA TRADUCCIÓN SIMPLE |

|  | 11.- | P.: | NUMERAL IV.2. INCISO D) INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN PUNTO 6. SI EXISTE MATERIAL EN EL ÁREA DE DESTINO DEL EQUIPO FAVOR DE CONFIRMAR QUE EL ÁREA DE DESTINO DEL MATERIAL DESALOJADO SERÁ DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL. ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | EL LUGAR DE DESTINO DEL MATERIAL DESALOJADO SERÁ FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CON CARGO AL LICITANTE. |

|  | 12.- | P.: | NUMERAL IV.2. INCISO D) INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN PUNTO 9. SE SUGERIMOS QUE SE MODIFIQUE EL CONCEPTO DE CALENDARIO POR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PREINSTALACIÓN , INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DEBIDO A QUE PARA ELABORAR UN CALENDARIO DE TRABAJO SE DEBE REALIZAR EN FORMA BILATERAL ENTRE LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD MEDICA Y LA EMPRESA GANADORA . ¿SE ACEPTA?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A LAS BASES. |

|  | 13.- | P.: | NUMERAL VI.2. INCISO P) SOLICITAMOS PODER PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA ESCRITURA PUBLICA Y EL ORIGINAL PARA COTEJO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A LAS BASES. |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).- PUNTO 2. SOLICITAN QUE EL EQUIPO TENGA LA TOTALIDAD DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCAR EL DISPOSITIVO ESTEREOTAXICO DIGITAL. SE ENTIENDE QUE EL PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA ESTEREOTAXICA DIGITAL SE DEBE REALIZAR CON EL MISMO DETECTOR DE CAMPO COMPLETO ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO NECESARIAMENTE |

|  | 2.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-PUNTO 12 COLIMADOR AUTOMÁTICO O SECCIÓN DEL DIAFRAGMA AUTOMÁTICO. SE ENTIENDE QUE EL COLIMADOR DEBE SER AUTOMÁTICO Y MOTORIZADO ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SOLO SE DEBE REFERENCIAR COLIMADOR AUTOMÁTICO |

|  | 3.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-PUNTO 16. PLATOS O PLACAS O PALETAS DE COMPRESIÓN UNA DE 18 X 24 Y OTRA DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL DETECTOR. SUGERIMOS QUE QUEDE ASENTADO EN EL ACTA QUE DEBEMOS COTIZAR UNA PALETA DE 18 x 24 cms Y UNA PALETA DE 24 X 30 cms ESTA ULTIMA CORRESPONDE A LA MEDIDA COMERCIAL DE LAS PALETAS. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 4.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-PUNTO 21 SE ENTIENDE QUE EL MONITOR DEBE SER DE UNA MATRIZ DE 1000 X 1000 PÍXELES O MAYOR CON UN TIEMPO DE ADQUISICIÓN DE 5 SEGUNDOS O MENOR ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARASE A FICHA TECNICA DE BASES |

|  | 5.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-PUNTO 22 SE ENTIENDE QUE EL SISTEMA DICOM DEBE TENER LAS SIGUIENTES MODALIDADES, SEND, STORAGE, QUERY/RETRIVE, WORK LIST, BASIC GRAYSCALE PRINT, COMPLIANT CD-R DATA, INTERCHANGE. LO ANTERIOR ES PARA PODER CUBRIR Y DAR CUMPLIMIENTO CON EL PUNTO 23, ES DECIR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO O CD ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 6.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).- PUNTO 24 SUGERIMOS QUE PARA QUE EL INSTITUTO ADQUIERA UN EQUIPO REALMENTE PROFESIONAL Y UNA HERRAMIENTA QUE SATISFAGA SUS NECESIDADES CLÍNICAS SOLICITEN QUE LA ESTACIÓN DE TRABAJO (PARA DIAGNOSTICO) CONTENGA UN DISCO DURO DE 80 GB O MAYOR Y MEMORIA RAM DE 512 MB O MAYOR ASÍ COMO UNIDADES PERIFÉRICAS DE INTERFASE COMO ES RIS, PACS E IMPRESORAS ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO ES CORRECTO. SOLO LE PEDIMOS REFERENCIAR MONITOR CON MATRÍZ DE 1000 X 1000 PIXELES. |

|  | 7.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-PUNTO 25 SOLICITAMOS QUE SE ASIENTE EN EL ACTA QUE LOS ACCESORIOS ENLISTADOS DEL PUNTO 25.1 AL PUNTO 25.7 SEA OBLIGATORIO COTIZARLOS. YA QUE ESTO AFECTA DIRECTAMENTE AL COSTO DEL SISTEMA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | TODOS LOS ACCESORIOS SON OBLIGATORIOS DE OFERTAR |

|  | 8.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-PUNTO 25.2 ENTENDEMOS QUE EL DISPOSITIVO DE ESTEREOTAXIA DIGITAL CON MESA PARA POSICIÓN PRONO DEBE TRABAJAR CON EL MISMO DETECTOR DE CAMPO COMPLETO DEL MASTOGRAFO ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO NECESARIAMENTE |

|  | 9.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-PUNTO 27.1 SOLICITAMOS SE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE PELÍCULA REQUERIDA PARA LA IMPRESORA PARA MASTOGRAFÍA DICOM. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | 10 PAQUETES |

|  | 10.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).- SUGERIMOS QUE SE ASIENTE EN ACTA QUE SE DEBERÁ COTIZAR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON LAS CARACTERÍSTICA QUE REQUIERA CADA MARCA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | LA VISITA QUE REALICEN AL HOSPITAL LO DEBEN DE TOMAR COMO REFERENCIA PARA SABER QUE TIENE Y QUE LE FALTA A LA UNIDAD HOSPITALARIA. |

|  | 11.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-EN RELACIÓN A LOS PUNTOS 29, 30 Y 31 LOS CUALES SE REFIEREN A LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, GARANTÍA Y ESTÁNDARES ENTENDEMOS QUE SOLO DEBERÁN TRANSCRIBIRSE EN LA OFERTA TÉCNICA ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 12.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-POSTERIOR AL PUNTO No. 31 NOS ENCONTRAMOS CON UNA DOBLE NUMERACIÓN FAVOR DE ASENTAR EN ACTA QUE DEBEREMOS NUMERAR LAS ESPECIFICACIONES EN FORMA CONSECUTIVA RESPETANDO EL ORDEN Y CONTENIDO DE CADA PUNTO ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 13.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-DESPUÉS DEL PUNTO 31 APARECEN LAS OPCIONES a Y b PARA EL SISTEMA DE BIOPSIA ESTEROTAXICA FAVOR DE ASENTAR EN ACTA QUE LA OPCIÓN QUE DEBEMOS COTIZAR ES LA OPCIÓN a ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 14.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-PUNTO 27.4 FAVOR DE INDICAR SI EL SISTEMA DE BIOPSIA REUSABLE DEBERÁ SER DE SUCCIÓN (SISTEMA MAMOTOME) O PISTOLA (SISTEMA BARD). |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | CUALQUIERA DE LAS DOS. DEPENDE DE LA MARCA A OFERTAR. |

|  | 15.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-PUNTO 6.27.6 a. FAVOR DE ACLARAR QUE EL TEXTO DE ESTE PUNTO SE DEBERÁ TRANSCRIBIR EN LA OFERTA TÉCNICA SIN NECESIDAD DE REVERENCIARLO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 16.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-PUNTO 7.27.7 a. FAVOR DE INDICAR LA CANTIDAD DE AGUJAS PARA BIOPSIA Y AGUJAS PARA MARCAJE QUE DEBEMOS COTIZAR. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | 20 PARA BIOPSIA Y 20 MARCAJE |

|  | 17.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-PUNTO 7.27.8 a. FAVOR DE INDICAR LA CANTIDAD DE GUÍAS PARA BIOPSIA Y GUÍAS DE MARCAJE QUE DEBEMOS COTIZAR. SOLICITAMOS QUE SE NOS EXIMA SU REFERENCIACION O EN SU DEFECTO SE NOS PERMITA REFERENCIAR EN LISTA DE PRECIOS. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | 20 GUIAS DE BIOPSIA Y 20 GUIAS DE MARCAJE |

|  | 18.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-FAVOR DE ACLARAR QUE LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y GARANTÍA SOLO SE DEBERÁ TRANSCRIBIRSE SIN NECESIDAD DE REFERENCIAR. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 19.- | P.: | (RENGLÓN 48. MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO).-PUNTO 1.1 AL 15. REFERENTE AL CAD. EL SISTEMA DE CAD QUE ESTÁN SOLICITANDO ES UN SISTEMA MUY SOFISTICADO Y EXTREMADAMENTE CARO YA QUE ES UN SISTEMA TOTALMENTE INDEPENDIENTE AL MASTOGRAFO, TIENE UN ESCÁNER PARA DIGITALIZAR LAS IMÁGENES ANALÓGICAS Y POR ENDE SU USO ESTA MAS DIRIGIDO A TRABAJAR EN CONJUNTO CON MASTOGRAFOS ANALÓGICOS. EN LA ACTUALIDAD EXISTEN CAD’S INTEGRADOS A LOS SISTEMAS DIGITALES DE MASTOGRAFÍA DE CAMPO COMPLETO DISEÑADOS PARA LA AYUDA COMPUTARIZADA EN EL DIAGNOSTICO DE LA GLÁNDULA MAMARIA EL CUAL SATISFACE LAS NECESIDADES CLÍNICAS Y SON CONSIDERABLEMENTE MAS ECONÓMICOS QUE LOS SISTEMAS INDEPENDIENTES. POR LOA ANTES EXPUESTO SOLICITAMOS SE PERMITA COTIZAR Y PONER A SU CONSIDERACIÓN EL CAD INTEGRADO QUE CADA MARCA MANEJA EN SU EQUIPO DIGITAL SIN OMITIR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LO ESPECIFICADO EN EL PUNTO 25.4 DE LAS BASES. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA INTEGRADO O INDEPENDIENTE |

|  | 20.- | P.: | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUM. 3 DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE DUDAS SOLICITAN CONSIDERAR ALGUNA OBSERVACIONES REFERENTE AL RENGLÓN No. 48 Y SE DEFINE QUE EL DETECTOR DEBE TENER UNA AREA ADMINISTRATIVA DE 19 X 23 CMS. O MAYOR ESTO QUE QUIERE DECIR QUE EL TAMAÑO DEL DETECTOR DEBE SER DE AL MENOS 18 X 24 CMS. (No. PROG. 17) POR OTRO LADO EN EL PUNTO 16 (O No. PROG. 16) DE LAS BASES SOLICITAN “PLATOS O PLACAS O PALETAS DE COMPRENSIÓN, UNA DE 18 X 25 CMS. Y LA OTRA DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL DETECTOR” . DE LO ANTERIOR OBSERVAMOS QUE EN LOS PUNTO DE 16 Y 17 (No. PROG. 16 Y 17) YA NO CONCUERDAN. FAVOR DE ACLARAR EN ACTA EL No. DE PALETAS Y DIMENSIONES DE LAS MISMAS, SUGERIMOS DOS PALETAS DE 18 X 24 CMS. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |
|  | 21.- | P.: | SOLICITAMOS RECONSIDERARA Y PRE-EVALUAR SU PROPUESTA A NUESTRA PREGUNTA No. 6 REFERENTE AL No. POR 24 DEL RENGLÓN 48 LO ANTERIOR OBEDECE A QUE EN BASES ESTÁN ESPECIFICADAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL C.P.U. PARA LA ESTACIÓN DE TRABAJO DE DIAGNOSTICO SE ACEPTA, NUESTRA SECUENCIA DE QUE CONTENGA UN DISCO DURO DE 80 GB O MAYOR Y MEMORIA RAM DE 512 MB CON MAYOR CAPACIDAD DE CONEXIÓN A IMPRESORAS PAC’S Y RIS? |
|  |  | R: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |
|  | 22.- | P.: | REFERENTE AL AIRE ACONDICIONADO, INSISTIMOS QUE SE ASIENTE EN EL ACTA QUE CADA PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR EL SISTEMA QUE REQUIERE SU MASTOGRAFO. ESTO OBEDECE A QUE NO ES MUY CLARO EN BASES Y EN LA FICHA TÉCNICA NO LO MENCIONA ¿SE ACEPTA? DURANTE NUESTRA VISITA DE VERIFICAION A LA UNIDAD HOSPITALARIA DEL “HOSPITAL DE ESPECIALIDADES” OBSERVAMOS UNA SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PLAFOND DE LA SALA DE MASTOGRAFIA POR LO ANTERIOR DEDUCIMOS QUE EXITE UN SISTEMA CENTRAL DE ENFRIAMIENTO. SUGERIMOS VERIFICAR CON LA CONSTRUCTORA LA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO Y BASE A ESTO CADA PROVEEDOR DE MASTOGRAFIA DEFINIRA SI ES SUFICIENTE O COTIZA UN SISTEMA COMPLEMENTARIO ¿SE ACEPTA? |
|  |  | R | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |
|  | 23.- | P.: | DURANTE LA VISITA A LA UNIDAD HOSPITALARIA DETECTAMOS QUE NO EXISTE UN ÁREA DEFINIDA PARA INTERPRETACIÓN DE MASTOGRAFIA, FAVOR DE INDICAR CUAL SERIA EL ÁREA FÍSICA PARA EVALUAR SI REQUIERE O NO REMODELACIONES |
|  |  | R: | EXISTE ÁREA GENERAL DE INTERPRETACIÓN |
|  | 24.- | P.: | EN RELACIÓN A LOS PUNTOS 1.1 AL 1.5 REFERENTES AL CAD, SOLICITAMOS CONSIDERAR SU RESPUESTA EN VIRTUD DE QUE EL CAD EXTERNO CUESTA MAS DEL DOBLE QUE UN CAD. INTERNO. EL CAD EXTERNO NO OFRECE BENEFICIO ALGUNO EXTRA YA QUE EL MASTOGRAFO QUE ESTÁN SOLICITANDO EN BASES EN DIGITAL Y LA TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SE REALIZA EN FORMA DIGITAL A TRAVÉS DE UNA RED EN FORMATO DICOM Y NO ES NECESARIO ESCANEAR IMÁGENES LAS CUALES SON DIGITALES DE ORIGEN. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PERMITAN COTIZAR EL SISTEMA PROPIO DE CADA MARCA ¿SE ACEPTA? |
|  |  | R: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

EMPRESA: DUOTEC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

#### CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | PUNTO III, INCISO “E”.-SOLICITAN CATÁLOGOS Y MANUALES ORIGINALES AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN Y ESTAR AVALADOS POR UN FEDATARIO. DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, NO ES OBLIGATORIO PRESENTAR CATÁLOGOS Y MANUALES NOTARIADOS, APOSTILLADOS Y/O AVALADOS POR UN FEDATARIO POR LO QUE SOLICITAMOS SEA OMITIDO ESTE REQUISITO EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y TOMANDO TAMBIÉN EN CONSIDERACIÓN QUE MUCHOS EQUIPOS PROVIENEN DE PAÍSES EUROPEOS, Y AGOSTO ES UN MES INHÁBIL POR LO QUE SE COMPLICA AÚN MÁS ESTA SOLICITUD POR PARTE DE USTEDES. ACTUALMENTE EL IMSS, ISSSTE SECRETARIAS DE SALUD DE OTROS ESTADOS NO SOLICITAN ESTE REQUISITO. EN CASO DE NO ACEPTAR ESTA SOLICITUD PROPONEMOS QUE LOS PROVEEDORES GANADORES CANJEEN SUS MANUALES Y CATÁLOGOS ORIGINALES NO APOSTILADOS NOTARIADOS Y/O AVALADOS POR UN FEDATARIO EN UN TERMIONO DE 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO OFICIAL. DE ACUERDO A LO SOLICITADO ORIGINALMENTE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | . SE ACEPTA ESTA OPCIÓN |

|  | 2.- | P.: | PUNTO IV.1 TIEMPO DE ENTREGA.-SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE AMPLIÉ EL TIEMPO DE ENTREGA DE 30 A 60-90 DÍAS NATURALES EN VIRTUD DE QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS TENDRÁN QUE SER FABRICADOS Y EL TIEMPO DE IMPORTACIÓN Y SU INTERNACIÓN AL PAÍS NO ES TAN RÁPIDO POR LO QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SOLICITADO ES MUY CORTO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

#### CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | PARTIDA, CAPITULO 5000.-LAVADORA DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA, PUNTO 3.- SOLICITAN INYECTORES DE AGUA CALIENTE. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA Y EN BASE A LA EXPERIENCIA EN EL USO DE ESTOS EQUIPOS QUE SOLO SE ACEPTEN EQUIPOS QUE PUEDAN VARIAR LA TEMPERATURA DE TRABAJO ESTO ES 50°C PARA TEMPERATURA BAJA Y ENTRE 85 Y 90°C PARA TEMPERATURAS ALTAS. LO ANTERIOR OBEDECE A QUE CUANDO NO SE CUENTA CON SUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS “SITUACIÓN MUY COMÚN EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN MÉXICO” SE ADQUIEREN EN ESTE CASO CIRCUITOS DE ANESTESIA DESECHABLES Y ESTOS SE REHÚSAN EN VARIAS OCASIONES. AL SOMETER UNO E ESTOS CIRCUITOS DESECHABLES A UN PROCESO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN ESTÁNDAR EL CIRCUITO DESECHABLE PRÁCTICAMENTE SE DESTRUYE. AL TENER LA VENTAJA DE MODIFICAR LA TEMPERATURA DE TRABAJO PODEMOS UTILIZAR EL EQUIPO EN SU MODALIDAD ESTÁNDAR PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN CON TEMPERATURAS ALTAS PARA CIRCUITOS REHUSABLES Y PARA EQUIPO DESECHABLES QUE SON REUTILIZADOS USAMOS UNA TEMPERATURA BAJA LOGRANDO UN LAVADO DEL EQUIPO A 50°C AUNADO A EL HABITUAL JABÓN TIPO ALCALINO (DOSIFICADO AUTOMÁTICAMENTE POR LA MAQUINA) PARA DESINFECTAR CUANDO NO SE PUEDE SOMETER A TEMPERATURAS CONVENCIONALES LOS CIRCUITOS EN CUESTIÓN. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | OPCIONAL. |

|  | 2.- | P.: | PARTIDA, CAPITULO 5000.-LAVADORA DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA.- CON EL FIN DE HACER MÁS VERSÁTIL EL EQUIPO SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ACEPTEN SOLO EQUIPOS QUE CUENTEN CON SISTEMA DE SECADO INTEGRADO AL EQUIPO. ESTO TRAE CONSIGO LA VENTAJA DE CUMPLIR CON UN CICLO TOTALMENTE COMPLETO EN LA MISMA MAQUINA LO QUE TRAE CONSIGO UN AHORRO EN ENERGÍA Y ESPACIO TRADUCIDO EN MENOR COSTO PARA EL HOSPITAL. REDUCIENDO TAMBIÉN EL RIESGO DE INFECCIONES CRUZADAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | EL SISTEMA DE SECADO PUEDE SER INTEGRADO O ADICIONAL. |

|  | 3.- | P.: | PARTIDA, CAPITULO 5000.-LAVADORA DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA.- QUE CANTIDAD DE JABÓN SE REQUIERE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONSUMIBLES DE ESTAS PARTIDAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | 10 GALONES |

|  | 4.- | P.: | PARTIDA CAPITULO 5000, LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS.-QUE CANTIDAD DE JABÓN SE REQUIERE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONSUMIBLES DE ESTAS PARTIDAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | 5 GALONES |

|  | 5.- | P.: | LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS ANEXO 1 NO REFIERE EL NÚMERO DE PARTIDA YA QUE ESTA DESGLOSADO POR ESPECIALIDAD MÉDICA CADA EQUIPO. SUGERIMOS QUE PARA UN MEJOR MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE ENTREGAREMOS PARA ESTA LICITACIÓN ASIGNEN USTEDES UN NÚMERO PROGRESIVO A CADA DESCRIPCIÓN. NO IMPORTANDO CUANTAS VECES SE REPITA. DE LO CONTRARIO COTIZAREMOS TRES O HASTA CUATRO VECES EL MISMO EQUIPO SIN QUE PUEDA EXISTIR UNA IDENTIFICACIÓN PLENA EN CUANTO AL EQUIPO COTIZADO Y LA ESPECIALIDAD MÉDICA QUE LO REQUIERE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | LAS PARTIDAS QUE SE REPITAN SE OFERTARÁN UNA VEZ. |

CASA PLARRE, S. A. DE C. V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1.-	P.: PLAZO DE ENTREGA:  DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LOS EQUIPOS SON DE IMPORTACION SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA LA AMPLIACION DEL PLAZO DE ENTREGA A 70 DIAS NATURALES ¿SE ACEPTA?.

R.: VER ACLARACION DE LA CONVOCANTE

2.-	P.: NUMERAL III INCISO e)  FAVOR DE ACLARAR SI LOS CATALOGOS Y MANUALES ,  DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR UN DIRECTIVO O GERENTE DE VENTAS INTERNACIONAL POR PARTE DEL FABRICANTE, O SI LOS MISMOS DEBERAN ESTAR NOTARIZADOS Y/O APOSTILLADOS EN EL PAIS DE ORIGEN.  EN CASO DE SOLICITAR DOCUMENTACION NOTARIZADA Y APOSTILLADA SOLICITAMOS SE ACEPTE LA ENTREGA DE COPIA SIMPLE O POR VIA FAX PARA EL ACTO DE APERTURA , Y POSTERIORMENTE PARA EL PROVEDOR ADJUDICADO LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION NOTARIZADA Y APOSTILLADA. ESTO DEBIDO A QUE EL PROCESO DE APOSTILLADO EN OCACIONES PUEDE TARDAR ENTRE 7 Y 15 DIAS.

R.: NO ES NECESARIO PRESENTAR MANUALES NOTARIADOS, APOSTILLADOS Y/0 AVALADOS POR FEDERATARIO BASTA CON PRESENTAR TRADUCCIÓN  SIMPLE AL ESPAÑOL O TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE SE REFERENCÍAN.

CARÁCTER TÉCNICO

1.-	P.: PARTIDA 42. MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO PUNTO 11. DADO QUE SOLICITAN CON DISEÑO PARA SER USADO DE TRANSPORTE. RECOMENDAMOS QUE EL EQUIPO CUENTE CON BATERIA DE AL MENOS 3 HORAS. ¿SE ACEPTA?.

R.: SE ACEPTA.

2.-	P.: PUNTO 17. SISTEMA PARA FIJACION DE CADA MONITOR. MONTAJE DE PARED Ó SOPORTE PARA FIJARSE A CAMILLA Ó SOPORTE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS. ¿CON QUE SISTEMA DE MONTAJE SE DEBERA OFERTAR EL MONITOR? FAVOR DE ACLARAR.

R.: SOPORTE RODABLE

3.-	P.: PUNTO 24.1 CON O SIN REGISTRADOR TERMICO Ó IMPRESORA TERMICA INTERCONSTRUIDA O MODULO INSERTABLE DE AL MENOS DOS CANALES ¿SE REQUIERE OFERTAR LA IMPRESORA DADO QUE ESTO AFECTARIA NUESTRA OFERTA? FAVOR DE ACLARAR.

R.: OFERTAR CON REGISTRADOR DE AL MENOS DOS CANALES

4.-	P.: PARA ASEGURAR ADQUIRIR EQUIPO CON TECNOLOGIA DE PUNTA EL DEBERA DE CONTAR CON DETECCION Y ANALISIS DE ARRITMIAS ¿ES CORRECTO?.

R.: NO SE SOLICITA, SE ACEPTA OPCIONAL.

5.-	P.: PARTIDA 43. CARRO ROJO O DE REANIMACION CARDIOPULMONAR CON DESFIBRILADOR CON DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS. PUNTO  41 SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON NIVEL DE ENERGIA DE 2 A 270 JOULES ESTO CON EL FIN DE APLICAR LAS DESCARGAS EN PACIENTES DE MAYOR TALLA ¿SE ACEPTA?.

R.: SE ACEPTA OPCIONAL Y COMO MÁXIMO 270 JOULES.

6.-	P.: TIEMPO DE CARGA MAXIMO. PARA ASEGURAR QUE LA CONVOCANTE ADQUIERA EQUIPO CON TECNOLOGIA DE PUNTA  SOLICITAMOS QUE EL TIEMPO DE CARGA MAXIMO SEA DE 3 SEGUNDOS A 200 JOULES ¿SE ACEPTA?.

R.: YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE.

7.-	P.: PUNTO 68. QUE PERMITA DAR 30 DESFIBRILACIONES A CARGA MAXIMA Ó 1.5 DE MONITOREO CONTINUO. AL PARECER ESTAN SOLICITANDO UN EQUIPO LIMITADO YA QUE EN LA ACTUALIDAD  EXISTEN EQUIPOS CON MAYOR RENDIMIENTO DE LA BATERIA POR LO QUE SOLICITAMOS QUE  LA BATERIA TENGA LA CAPACIDAD DE 70 DESFIBRILACIONES A CARGA MAXIMA Ó 2.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO ¿SE ACEPTA?.

R.: YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE.

8.-	P.: PUNTO 72. CON AMPLITUD DE PULSO SELECCIONABLE  DE 30 A 140 Ma. SOLICITAMOS QUE EL RANGO DEL MARCAPASOS SEA DE 0,8 A 200 mA. ¿SE ACEPTA?.

R.: YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE.

9.-	P.: PARTIDA 63. ELECTROENCEFALOGRAFO DE 25 CANALES. PUNTO 2. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2000. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE ACABA DE SALIR AL MERCADO Y ESTA BASADO EN WINDOWS XP OFRECIENDO VENTAJAS DEL ACTUAL SISTEMA OPERATIVO. ¿SE ACEPTA?.

R.: DEBE OFERTAR WINDOWS XP

10.-	P.: PUNTO 20.  POSIBILIDAD DE DESPLEGAR LA IMAGEN DEL PACIENTE. ENTENDEMOS CON ESTO QUE SE DEBE DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO SE PUEDA ACTUALIZAR A FUTURO PARA ADQUIRIR LA SEÑAL DE ECG ASI COMO LA IMAGEN DEL PACIENTE. NO INCLUYENDO EN LA OFERTA CAMARA DE VIDEO Y PROGRAMA ¿ES CORRECTO?.

R.: NO ESCORRECTO, SE DEBE OFERTAR CÁMARA DE VIDEO DIGITAL Y SOFTWARE.

11.-	P.: PUNTO 21.3 SELECCIÓN DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 100 A 10 000 Hz. AL PARECER EXISTE UN ERROR EN EL RANGO DE FRECUENCIA YA QUE LOS EQUIPOS MANEJAN NORMALMENTE FRECUENCIAS DE 100 A 1000 Hz. POR LO CUAL SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR EQUIPO CON RANGO DE 100 A 1000 Hz. ¿SE ACEPTA?.

R.: SE ACEPTA.

12.-	P.: PARTIDA 64.- ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. PUNTO 75: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR WINDOWS XP, YA QUE ESTE SOFTWARE ES UN SOFTWARE ACTUALIZADO Y DE ULTIMA GENERACION, POR LO QUE CONSIDERAMOS EL SOFTWARE SOLICITADO OBSOLETO. ¿SE ACEPTA?.

R.: SE ACEPTA, OPCIONAL.

13.-	P.: PUNTO 95.4: DEBIDO A QUE TODOS LOS EQUIPOS CUENTA INTERNAMENTE CON FILTROS ELECTRONICOS QUE HACEN LA FUNCION DE UNA JAULA DE FARADAY QUE PERMITE ELIMINAR LAS INTERFERENCIAS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SEA ELIMINADO ESTE PUNTO YA QUE ES OBSOLETO. ¿SE ACEPTA?.

R.: SE ACEPTA.

14.-	P.: PARTIDA 110. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO….PUNTO 13 Y 17. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO BIFASICO CON NIVEL DE ENERGIA DE 2 A 270 JOULES ESTO CON EL FIN DE DE QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE APLICAR  DESCARGAS EN PACIENTES DE MAYOR TALLA Ó  CON GRAN RESISTENCIA TRANSTORAXICA ¿SE ACEPTA?.

R.: SE ACEPTA.

15.-	P.: SE REQUIERE DE QUE EL EQUIPO PUEDA MONITORIZAR CAPNOGRAFIA A FUTURO?.

R.: SE ACEPTA, OPCIONAL.

16.-	P.: PUNTO 23. TRAZO DE ECG Y CURVA DE SATURACION SIMULTANEOS. MANUAL Y AUTOMATICO. ENTENDEMOS QUE MANUAL Y AUTOMATICO SE REFIERE A QUE EL TRAZO DE ECG Y CURVA DE SATURACION SE PUEDA IMPRIMIR DE MANERA MANUAL Y AUTOMATICO SE REFIERE A QUE EL EQUIPO IMPRIMA DE MANERA AUTOMATICA CUANDO SUCEDA UNA ALARMA O CUANDO INICIE LA CARGA. ¿ES CORRECTO?.

R.: ES CORRECTO.

17.-	P.: PARTIDA 120. CARRO ROJO O DE REANIMACIÓN… PUNTO 17.2 Y 17.3 SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO BIFASICO CON NIVEL DE ENERGIA DE 2 A 270 JOULES ESTO CON EL FIN DE DE QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE APLICAR  DESCARGAS EN PACIENTES DE MAYOR TALLA Ó  CON GRAN RESISTENCIA TRANSTORAXICA ¿SE ACEPTA?.

R.: YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE.

18.-	P.: PUNTO 22.4 REGISTRADOR… CON UN CANAL COMO MINIMO DADO QUE ESTAN SOLICITANDO DESPLIEGE DE UN TRAZO DE ECG Y SATURACION DE OXIGENO, SE REQUIERE QUE EL EQUIPO MUESTRE TRAZO DE ECG Y CURVA DE SATURACION DE OXIGENO DE MANERA SIMULTANEA ASI COMO IMPRESIÓN DE LOS DOS TRAZOS SIMULTANEOS ¿ES CORRECTO?

R.: YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE.

19.-	P.: PUNTO 24.1 CON AMPLITUD DE PULSO SELECCIONABLE LA MAYORIA DE LOS FABRICANTES OFRECEN EQUIPOS CON RANGO DE 8 A 200 mA EN PASOS DE 1 mA POR LO QUE SOLICITAMOS QUE EL RANGO PARA EL MARCAPASOS SEA DE 8 A 200 mA  EN PASOS DE 1 mA ¿SE ACEPTA?

R.: YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE.

20.-	P.: PARTIDA 131 ARCO EN “C” FLUOROSCOPIA 1.- PUNTO 9 TUBO DE RAYOS X… LA ESPECIFICACION SOLICITA UN TUBO DE RAYOS X CON AL MENOS UN PUNTO FOCAL DE 0.6 O MENOR Y UN PUNTO FOCAL GRUESO DE 1.0MM O MENOR.   EL PUNTO FOCAL  MENOR DE 1.0MM ES APROPIADO CLINICAMENTE PARA SISTEMAS CON FLUOROSCOPIA DIGITAL PARA FINES QUIRURGICOS, DEBIDO A QUE ES POSIBLE MAYOR CALIDAD DE IMAGEN.  EL PUNTO FOCAL DE 0.6 ES MUY SIMILAR A UN PUNTO FOCAL MENOR A 1.0 .   CLINICA Y VISUALMENTE  NO REPRESENTE GRAN DIFERENCIA.  SOLICITAMOS SE ACEPTE UN SOLO PUNTO FOCAL DE  0.6MM.

R.: SE ACEPTA, OPCIONAL.

21.-	P. . PUNTO 10 INTENSIFICADOR DE IMAGEN, SE SOLICITA INTENSIFICADOR DE IMAGEN DE 7 PULGADAS CON DOBLE CAMPO.  PARA UNA GRAN VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS ES SUFICIENTE UN CAMPO VISUAL DE 7 PULGADAS, SIN EMBARGO PARA UN ALTO NUMERO DE INTERVENCIONES EL CAMPO VISUAL DE 7 PULGADAS ES MUY REDUCIDO, MAS AUN SOLICITANDO DOBLE CAMPO SIENDO QUE EL SEGUNDO CAMPO SERIA AUN MAS REDUCIDO ENTRE 4.5 Y 5 PULGADAS. PARA NUESTRA EXPERIENCIA PARA INTERVENCIONES DE CADERA , LUMBARES , DE EXTREMIDADES INFERIORES , ESTUDIOS CONTRASTADOS DE DE CABEZA Y VASCULAR PERIFERICOS ETC. EL MEDICO CIRUJANO REQUIERE UN CAMPO VISUAL DE 7 Y 9 PULGADAS. MUY RARA VEZ SE NECESITA UN CAMPO MENOR A 7 PULGADAS.  SOLICITAMOS  SE ACEPTE INTENSIFICADOR DE IMAGEN DE 7 DE UN CAMPO O BIEN LA MODIFICACION A INTENSIFICADOR DE IMAGEN DE 9 PULGADAS CON DOBLE CAMPO (7Y9 PULG).

R.:  SE ACEPTA, OPCIONAL.

22.-	P. .PARTIDA 138. CARRO ROJO O DE REANIMACIÓN…

1.- PUNTO 7.3 Y 7.4 SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO BIFASICO CON NIVEL DE ENERGIA DE 2 A 270 JOULES ESTO CON EL FIN DE  QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE APLICAR  DESCARGAS EN PACIENTES DE MAYOR TALLA Ó  CON GRAN RESISTENCIA TRANSTORAXICA ¿SE ACEPTA?

R.: YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE

23.-	P. .PUNTO 7.7 TIEMPO DE CARGA MAXIMO…PARA ASEGURAR QUE LA CONVOCANTE ADQUIERA EQUIPOS CON TECNOLOGIA DE PUNTA SOLICITAMOS QUE EL TIEMPO DE CARGA MAXIMO SEA DE 3 SEGUNDOS A 200 JOULES

R.: YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE.

24.-	P. .10.2  REGISTRADOR… CON UN CANAL COMO MINIMO.

DADO QUE ESTAN SOLICITANDO DESPLIEGE DE UN TRAZO DE ECG Y SATURACION DE OXIGENO, SE REQUIERE QUE EL EQUIPO MUESTRE TRAZO DE ECG Y CURVA DE SATURACION DE OXIGENO DE MANERA SIMULTANEA ASI COMO IMPRESIÓN DE LOS DOS TRAZOS SIMULTANEOS ¿ES CORRECTO?

R.: YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE

25.-	P.: PUNTO 12.2 CON AMPLITUD DE PULSO SELECCIONABLE…LA MAYORIA DE LOS FABRICANTES OFRECEN EQUIPOS CON RANGO DE 8 A 200 mA EN PASOS DE 1 mA POR LO QUE SOLICITAMOS QUE EL RANGO PARA EL MARCAPASOS SEA DE 8 A 200 mA  EN PASOS DE 1 mA ¿SE ACEPTA?

R.: YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE

26.-	P.: ACLARACION POR LA CONVOCANTE ARCO EN C CON FLUOROSCOPIA TRANSPORTABLE CON SUSTRACCION DIGITAL PARTIDA NO. 131. NO. PROG. 8  DICE GENERADOR DE RAYOS X RIPO INVERSOR CORRIENTE DE TUBO DE MINIMO 20 M A A 60 M A PARA RADIOGRAFIAS, ETC. DEBE DECIR CORRIENTE DE HASTA 60 M A O MAYOR PARA RADIOGRAFIA CON RANGO DE EXPOSICION DE 2 A 6 IMÁGENES X SEGUNDO COMO MINIMO QUE CUENTE CON FLUOROSCOPIA CONTINUA Y PULSADA,   ACLARACION SE ACEPTA DE 20 M A O MAYOR YA QUE INICIALMENTE SE PUBLICO ASI?

R.: SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA.

27.-	P.:NO. PROG. 9 DICE  CAPACIDAD CALORIFICA  DE 100 KHV O MAYOR , DEBE DECIR CON CAPACIDAD CALORIFICA DE 150 KHV O MAYOR,  ACLARACION SE ACEPTA DE 100 KHV  O MAYOR LO CUAL ES SUFICIENTE PARA LA APLICACIÓN EN QUIROFANO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE.

28.-	P.:NO. PROG. 9 DICE  CAPACIDAD CALORIFICA  DE 100 KHV O MAYOR , DEBE DECIR CON CAPACIDAD CALORIFICA DE 150 KHV O MAYOR,  ACLARACION SE ACEPTA DE 100 KHV  O MAYOR LO CUAL ES SUFICIENTE PARA LA APLICACIÓN EN QUIROFANO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE.

29.-	P.: NO. PROG. 9 TUBO DE RAYOS X CON .. . DEBE DECIR TUBO DE RAYOS X DE ANODO ROTATORIO  ACLARACION SOLICITAMOS SE ACEPTE ROTATORIO O FIJO.

R.: ROTATORIO.

SUCISA, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR EN COPIAS SIMPLES DE LAS HOJAS DEL MANUAL, DONDE SE HAGA LAS REFERENCIAS TÉCNICAS Y ENTREGAR EL ORIGINAL PARA COTEJO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE DEBE REFERENCIAR EN MANUALES ORIGINALES Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEBERÁN ENTREGAR MANALUES ORIGINALES APOSTILLADOS EN EL LUGAR DE ORIGEN. |

|  | 2.- | P.: | SOLICITAMOS SE ACEPTE TRADUCCIÓN SIMPLE DE LOS PÁRRAFOS EN QUE SE REFERENCIAN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, EN CASO DE USAR ALGÚN MANUAL EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA. |

|  | 3.- | P.: | IV.1 PLAZO DE ENTREGA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LAS PARTIDAS 42, 43, 44, 45, 48, 106, 111,112, 120, 122, 121, 131, 138, 139 Y 141, DE 60 A 80 DIAS. Y PARA LAS PARTIDAS 49 RELATIVA A LA UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS Y PARTIDA 51 RELATIVA A UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICOLORES SOLICITAMOS UN TIEMPO DE ENTREGA DE 90 A 120 DIAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 4.- | P.: | PARTIDA 42.-NOMBRE GENERICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO. PUNTO 2) CON OPCIÓN DE CONECTARSE A RED DE MONITOREO, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO TENGA LA OPCIÓN DE CONECTARSE A UNA CENTRAL DE MONITOREO O A COMPUTADORAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | CON OPCIÓN DE CONECTARSE A RED DE MONITORES |

|  | 5.- | P.: | PUNTO 4) SOLICITAMOS SE ACEPTE TECNOLOGÍA SENSIBLE AL TACTO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA, OPCIONAL |

|  | 6.- | P.: | PUNTO 6) ¿ESTE EQUIPO DEBERÁ DESPLEGAR LAS 12 DERIVADAS EN FORMA SIMULTANEA Y EN TIEMPO REAL? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 7.- | P.: | PUNTO 6) ¿ESTE EQUIPO DEBERÁ DE MEDIR EL SEGMENTO ST? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 8.- | P.: | PUNTO 6) ¿EL MONITOR DEBERÁ DE DETECTAR MARCAPASOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 9.- | P.: | PUNTO 6) ¿ESTE EQUIPO DEBERÁ MEDIR LAS 12 DERIVADAS MEDIANTE UN CABLE DE 5 PUNTAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBE DE MEDIR AL MENOS TRES DERIVACIONES |

|  | 10.- | P.: | PUNTO 6) ¿ESTE EQUIPO DEBERÁ DE DETECTAR A ARRITMIAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 11.- | P.: | PUNTO 6.1) ¿SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR CON DESPLIEGUE SIMULTANEO DE 2 CANALES DE ECG EN PANTALLA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ACEPTA. |

|  | 12.- | P.: | PUNTO 7.2) ¿EL EQUIPO DEBE TENERLA CAPACIDAD DE MEDIR LA SPO2 EN 2 SITIOS EN FORMA SIMULTANEA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 13.- | P.: | PUNTO 7.2) ¿EL EQUIPO DEBE TENER SOFTWARE PARA MEDICIÓN DE SPO2 EN CONDICIONES DE BAJA PERFUSIÓN Y MOVIMIENTO DEL PACIENTE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA. |

|  | 14.- | P.: | PUNTO 7.2) ¿EL EQUIPO DEBE DESPLEGAR EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN PARA MEDICIÓN DE SPO2? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 15.- | P.: | PUNTO 7.4) TEMPERATURA .¿EL MONITOR SOLICITADO DEBE DE TENER FUNCIÓN DE ETIQUETADO DEL SITIO DEL SITIO DE MEDICIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 16.- | P.: | PUNTO 7.4) TEMPERATURA. ¿EL MONITOR SOLICITADO DEBE LA CAPACIDAD DE MEDIR 2 CANALES DE TEMPERATURA Y DESPLEGAR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS CANALES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 17.- | P.: | PUNTO 9) ¿LA MAYORÍA DE LOS MONITORES EN LA ACTUALIDAD PUEDEN ALMACENAR 48 HORAS DE TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMÉRICAS, POR LO CUAL SOLICITAMOS SE CAMBIE ESTA CARACTERÍSTICA DE 24 HORAS A 48 HORAS, SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 18.- | P.: | PUNTO 9) ¿EL EQUIPO QUE SE SOLICITA DEBE DESPLEGAR MINI-TENDENCIAS EN PANTALLA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SEA CEPTA OPCIONAL. |

|  | 19.- | P.: | PUNTO 11) CONSIDERAMOS QUE EL TIEMPO DE UNA HORA, QUE SE ESTA REQUIRIENDO PARA LA BATERÍA ES MUY CORTO, CONSIDERANDO QUE EN LA ACTUALIDAD LA MAYORÍA DE LOS FABRICANTES PODEMOS PROPORCIONAR 4 HORAS DE RESPALDO, PROPONEMOS SE MODIFIQUE DE 1 A 4 HORAS EL TIEMPO DE RESPALDO DE LA BATERÍA ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBE OFERTAR POR LO MENOS TRES. |

|  | 20.- | P.: | PUNTO 16) SE DEBE INCLUIR SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN ESPAÑOL, PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL, QUE INCLUYA TODOS LOS PARÁMETROS OFERTADOS Y TRABAJE SIN NECESIDAD DE CONECTAR AL PACIENTE O ALGÚN OTRO DISPOSITIVO EXTERNO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 21.- | P.: | SIN PUNTO) ¿EL MONITOR QUE SOLICITAN DEBE TENER LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO PARA ALGÚN OTRO PARÁMETRO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 22.- | P.: | PARTIDA 111.-NOMBRE GENERICO: CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES 6 CAMAS.-PUNTO 2) ¿EL MONITOR CENTRAL DEBERÁ DE SER DE TECNOLOGÍA SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN)? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 23.- | P.: | PUNTO 2) ¿EL MONITOR CENTRAL DEBERÁ DE TENER CAPACIDAD DUAL, PARA TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA CON 2 MONITORES)? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 24.- | P.: | PUNTO 7) ¿CUÁNTO TIEMPO SE REQUIERE PARA LA OPCIÓN DE” FULLL DISCLUSURE” (DESPLIEGUE TOTAL)? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | 72 HORAS. |

|  | 25.- | P.: | PUNTO 14) CON DESPLIEGUE DE AL MENOS 8 CURVAS FISIOLÓGICAS EN FORMA SIMULTANEA, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE REQUIEREN 8 CAMPOS PARA DESPLIEGUE DE 8 CURVAS INDIVIDUALES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO PARA LOS MONITORES DE CABECERA |

|  | 26.- | P.: | PUNTO 14) SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR CON 6 CAMPOS PARA DESPLIEGUE DE CURVAS Y EMPALMAR LAS OTRAS 2 CURVAS PARA TENER EL TOTAL DE 8 CURVAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. |

|  | 27.- | P.: | PUNTO 16) ¿ESTE EQUIPO DEBERÁ DESPLEGAR LAS 12 DERIVADAS EN FORMA SIMULTANEA Y EN TIEMPO REAL? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 28.- | P.: | PUNTO 16) ¿EL MONITOR DEBERÁ DE DETECTAR MARCAPASOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 29.- | P.: | PUNTO 16) ¿ESTE EQUIPO DEBERÁ DE DETECTAR A ARRITMIAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 30.- | P.: | PUNTO 17) ¿EL EQUIPO DEBE TENERLA CAPACIDAD DE MEDIR LA SPO2 EN 2 SITIOS EN FORMA SIMULTANEA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 31.- | P.: | PUNTO 17) ¿EL MONITOR DEBE DE DESPLEGAR EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 32.- | P.: | PUNTO 17) ¿EL EQUIPO DEBE TENER SOFTWARE PARA MEDICIÓN DE SPO2 EN CONDICIONES DE BAJA PERCUSIÓN Y MOVIMIENTO DEL PACIENTE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 33.- | P.: | PUNTO 24) ¿EL MONITOR DEBE DE TENER FUNCIÓN DE ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA.? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 34.- | P.: | PUNTO 26) ¿EL MONITOR DEBE DE TENER LA CAPACIDAD DE CRECER A 4 CANALES DE MEDICIÓN PARA LA IBP , COMO MÍNIMO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 35.- | P.: | PUNTO 30) ¿EL EQUIPÓ DEBERÁ DE DESPLEGAR MINI-TENDENCIAS EN PANTALLA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 36.- | P.: | PUNTO 35) SE DEBE INCLUIR SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN ESPAÑOL, PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL, QUE INCLUYA TODOS LOS PARÁMETROS OFERTADOS Y TRABAJE SIN NECESIDAD DE CONECTAR AL PACIENTE O ALGÚN OTRO DISPOSITIVO EXTERNO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 37.- | P.: | INCISO 38) ¿LOS PUNTOS 38.4, 38.9, 38.10, 38.11, 38.12, 38.13, 38.14, 38.15, 38.16, 38.17, 38.18, 38.19, 38.20, SON EXCLUSIVOS DE UNA SOLO MARCA, POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE SEA OPCIONAL OFERTAR ESTOS PUNTOS, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 38.- | P.: | SIN PUNTO) ¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA TONOMETRIA Y ESPIROMETRÍA SON OPCIONALES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO, ESTOS SON OPCIONALES. |

|  | 39.- | P.: | PARTIDA 121.-NOMBRE GENERICO: UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. PUNTO 4) ¿EL MONITOR CENTRAL DEBERÁ DE SER DE TECNOLOGÍA SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN)? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 40.- | P.: | PUNTO 4) ¿EL MONITOR CENTRAL DEBERÁ DE TENER CAPACIDAD DUAL, PARA TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA CON 2 MONITORES)? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 41.- | P.: | PUNTO 10) ¿ESTE EQUIPO DEBERÁ DE DETECTAR ARRITMIAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO AL MENOS 12 |

|  | 42.- | P.: | PUNTO 11) ¿SE DEBE OFERTAR LA OPCION DE ” FULLL DISCLUSURE” (DESPLIEGUE TOTAL)? ¿ SI ES AFIRMATIVA LA RESPUESTA DE CUANTO TIEMPO SE REQUIERE ESTA OPCIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO AL MENOS 72 HORAS. |

|  | 43.- | P.: | PUNTO 17.5) CON DESPLIEGUE DE AL MENOS 8 CURVAS FISIOLÓGICAS EN FORMA SIMULTANEA, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE REQUIEREN 8 CAMPOS PARA DESPLIEGUE DE 8 CURVAS INDIVIDUALES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO PARA LOS MONITORES DE CABECERA. |

|  | 44.- | P.: | PUNTO 17.5) SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR CON 6 CAMPOS PARA DESPLIEGUE DE CURVAS Y EMPALMAR LAS OTRAS 2 CURVAS PARA TENER EL TOTAL DE 8 CURVAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. |

|  | 45.- | P.: | PUNTO 17.7) ¿ESTE EQUIPO DEBERÁ DESPLEGAR LAS 12 DERIVADAS EN FORMA SIMULTANEA Y EN TIEMPO REAL? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 46.- | P.: | PUNTO 17.7) ¿EL MONITOR DEBERÁ DE DETECTAR MARCAPASOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 47.- | P.: | PUNTO 17.8) ¿EL EQUIPO DEBE TENERLA CAPACIDAD DE MEDIR LA SPO2 EN 2 SITIOS EN FORMA SIMULTANEA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 48.- | P.: | PUNTO 17.8) ¿EL MONITOR DEBE DE DESPLEGAR EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 49.- | P.: | PUNTO 17.8) ¿EL EQUIPO DEBE TENER SOFTWARE PARA MEDICIÓN DE SPO2 EN CONDICIONES DE BAJA PERCUSIÓN Y MOVIMIENTO DEL PACIENTE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 50.- | P.: | PUNTO 17.10) ¿EL MONITOR DEBE DE TENER FUNCIÓN DE ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA.? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 51.- | P.: | PUNTO 17.11) SE DEBE INCLUIR SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN ESPAÑOL, PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL, QUE INCLUYA TODOS LOS PARÁMETROS OFERTADOS Y TRABAJE SIN NECESIDAD DE CONECTAR AL PACIENTE O ALGÚN OTRO DISPOSITIVO EXTERNO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 52.- | P.: | PUNTO 17.12) ¿EL MONITOR DEBE DE TENER LA CAPACIDAD DE CRECER A 4 CANALES DE MEDICIÓN PARA LA IBP , COMO MÍNIMO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 53.- | P.: | PUNTO 17.4 REPETIDO) ¿EL EQUIPÓ DEBERÁ DE DESPLEGAR MINI-TENDENCIAS EN PANTALLA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 54.- | P.: | 21.8) ¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA ESPIROMETRÍA ES OPCIONAL POR SER UNA CARACTERÍSTICA EXCLUSIVA DE UNA MARCA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO, ESTE PARÁMETRO ES OPCIONAL. |

|  | 55.- | P.: | PARTIDA 141.-NOMBRE GENERICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO. PUNTO 7 ) SOLICITAMOS SE ACEPTE TECNOLOGÍA SENSIBLE AL TACTO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA COMO OPCIONAL. |

|  | 56.- | P.: | PUNTO 8) CON DESPLIEGUE DE AL MENOS 8 CURVAS FISIOLÓGICAS EN FORMA SIMULTANEA, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE REQUIEREN 8 CAMPOS PARA DESPLIEGUE DE 8 CURVAS INDIVIDUALES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 57.- | P.: | PUNTO 8) SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR CON 6 CAMPOS PARA DESPLIEGUE DE CURVAS Y EMPALMAR LAS OTRAS 2 CURVAS PARA TENER EL TOTAL DE 8 CURVAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. |

|  | 58.- | P.: | PUNTO 10) ¿ESTE EQUIPO DEBERÁ DESPLEGAR LAS 12 DERIVADAS EN FORMA SIMULTANEA Y EN TIEMPO REAL? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 59.- | P.: | PUNTO 10) ¿ESTE EQUIPO DEBERÁ DE MEDIR EL SEGMENTO ST? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO Y DESPLIEGUE DE ALMENOS TRES CANALES SIMULTÁNEOS |

|  | 60.- | P.: | PUNTO 10) ¿EL MONITOR DEBERÁ DE DETECTAR MARCAPASOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 61.- | P.: | PUNTO 10) ¿ESTE EQUIPO DEBERÁ MEDIR LAS 12 DERIVADAS MEDIANTE UN CABLE DE 5 PUNTAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBE DE MEDIR 12 DERIVADAS CON CABLE DE AL MENOS 5 PUNTAS |

|  | 62.- | P.: | PUNTO 10) ¿ESTE EQUIPO DEBERÁ DE DETECTAR A ARRITMIAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO AL MENOS 12 |

|  | 63.- | P.: | PUNTO 10) ¿SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR CON DESPLIEGUE SIMULTANEO DE 2 CANALES DE ECG EN PANTALLA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. |

|  | 64.- | P.: | PUNTO 11) ¿EL EQUIPO DEBE TENERLA CAPACIDAD DE MEDIR LA SPO2 EN 2 SITIOS EN FORMA SIMULTANEA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 65.- | P.: | PUNTO 11) ¿EL EQUIPO DEBE TENER SOFTWARE PARA MEDICIÓN DE SPO2 EN CONDICIONES DE BAJA PERFUSIÓN Y MOVIMIENTO DEL PACIENTE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 66.- | P.: | PUNTO 11) ¿EL EQUIPO DEBE DESPLEGAR EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN PARA MEDICIÓN DE SPO2? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 67.- | P.: | PUNTO 14) ¿EL MONITOR SOLICITADO DEBE DE TENER FUNCIÓN DE ETIQUETADO DEL SITIO DEL SITIO DE MEDICIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 68.- | P.: | PUNTO 14) ¿EL MONITOR SOLICITADO DEBE LA CAPACIDAD DE MEDIR 2 CANALES DE TEMPERATURA Y DESPLEGAR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS CANALES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 69.- | P.: | PUNTO 17.3) ¿LA MAYORÍA DE LOS MONITORES EN LA ACTUALIDAD PUEDEN ALMACENAR 48 HORAS DE TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMÉRICAS, POR LO CUAL SOLICITAMOS SE CAMBIE ESTA CARACTERÍSTICA DE 24 HORAS A 48 HORAS, SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE DEBE OFERTAR 48 HRS. |

|  | 70.- | P.: | PUNTO 17.3) ¿EL EQUIPO QUE SE SOLICITA DEBE DESPLEGAR MINI-TENDENCIAS EN PANTALLA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA, OPCIONAL. |

|  | 71.- | P.: | PUNTO 29) SE DEBE INCLUIR SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN ESPAÑOL, PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL, QUE INCLUYA TODOS LOS PARÁMETROS OFERTADOS Y TRABAJE SIN NECESIDAD DE CONECTAR AL PACIENTE O ALGÚN OTRO DISPOSITIVO EXTERNO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ESTA SOLICITANDO, SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 72.- | P.: | SIN PUNTO) ¿EL MONITOR QUE SOLICITAN DEBE TENER LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO PARA ALGÚN OTRO PARÁMETRO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO, EL MONITOR SE SOLICITA MODULAR |

|  | 73.- | P.: | NUM. DE RENGLÓN: 43, CARRO ROJO O DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR METÁLICO CON DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS. NUM. PROG. 41, DADO QUE LA TECNOLOGÍA BIFÁSICA FUE DISEÑADA PARA QUE SOLO SEA NECESARIA ENERGÍA NO MAYOR DE 200 JOULES, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA DENTRO DEL RANGO DE 2 A 200 JOULES COMO MÁXIMO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 74.- | P.: | NUM. PROG. 42, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL USUARIO, SUGERIMOS QUE EL TIEMPO DE AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE, SEA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 SEGUNDOS ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 75.- | P.: | NUM PROG. 43, ¿EL SISTEMA PARA PROBAR DESCARGA DEBE SER EXTERNO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 76.- | P.: | NUM. PROG. 44, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MÁS PRONTA ATENCIÓN AL PACIENTE, SUGERIMOS QUE EL TIEMPO DE CARGA NO EXCEDA 4 SEGUNDOS PARA MÁXIMA CARGA, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 77.- | P.: | NUM. PROG. 49, SOLICITAMOS QUE PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL TRAZO Y PARÁMETROS LA PANTALLA MIDA AL MENOS 17 CM., ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 78.- | P.: | NUM. PROG. 50, FAVOR DE ESPECIFICAR CUÁNTAS DERIVACIONES SE DEBE PODER SELECCIONAR, TRES O SIETE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 79.- | P.: | NUM. PROG. 56, LAS PALAS EXTERNAS ADULTO/PEDIÁTRICAS DEBERÁN CONTAR CON INDICADOR DE CONTACTO, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 80.- | P.: | NUM. PROG. 66, ¿SE DEBE OFERTAR CARGADOR DE BATERÍA EXTERNO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 81.- | P.: | NUM. PROG. 77, FAVOR DE ESPECIFICAR SI EL EQUIPO DEBE CONTAR CON LA MEDICIÓN DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 82.- | P.: | NUM. PROG. 82.1, FAVOR DE ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS DE PALAS INTERNAS REQUERIDOS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 83.- | P.: | NUM. DE RENGLÓN: 44, ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. NUM. PROG. 1.3, ¿EL TECLADO DEBERÁ SER DE MEMBRANA CON LOS CARACTERES COMPLETOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA. |

|  | 84.- | P.: | NUM. PROG. 1.4, PARA UNA MEJOR ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL, SE REQUIERE UNA FRECUENCIA DE MUESTREO MAYOR, POR LO QUE SUGERIMOS ÉSTA SEA DE AL MENOS DE 1,000 MUESTRAS POR SEGUNDO Y RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 24 BITS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 85.- | P.: | NUM. PROG. 1.5, ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO, SOLICITAN CAPACIDAD DE LA BATERÍA PARA LA TOMA DE AL MENOS 30 REGISTROS EN MODO AUTOMÁTICO, FAVOR DE ACLARAR QUE CAPACIDAD DEBERÁ TENER CUANDO SE TOMA UN REGISTRO MANUAL DE RITMO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 86.- | P.: | NUM. PROG. 3.1, ¿SE PUEDE OFERTAR ALMACENAMIENTO EN MEDIO MAGNÉTICO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 87.- | P.: | NUM. PROG. 3.2, ¿LA TRANSMISIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA SU ALMACENAMIENTO EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN, DEBERÁ HACERSE A TRAVÉS DE UN PUERTO RS-232? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 88.- | P.: | NUM. PROG. 6, ENTENDEMOS QUE EL SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES ES OPCIONAL. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO ES OPCIONAL, SE DEBE OFERTAR |

|  | 89.- | P.: | NUM. PROG. 8.3, ENTENDEMOS QUE LA COMPUTADORA QUE MENCIONA ESTE PUNTO ES OPCIONAL, YA QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO SOLICITADAS, NO ES NECESARIA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE DEBE OFERTAR |

|  | 90.- | P.: | NUM. DE RENGLÓN: 112, ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. NUM. PROG. 2, ¿LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN A UNA COMPUTADORA PERSONAL, DEBERÁ HACERSE A TRAVÉS DE UN PUERTO RS-232? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 91.- | P.: | NUM. PROG. 6, ¿LA OBTENCIÓN EL TRAZO DE UNA DERIVACIÓN EN UN CANAL CONTÍNUO, SE REFIERE A QUE EL USUARIO PODRÁ ELEGIR 3 DERIVACIONES PRE-ESTABLECIDAS PARA SU IMPRESIÓN CONTÍNUA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 92.- | P.: | NUM. PROG. 8, SI EL EQUIPO CUENTA CON UNA PANTALLA CON UN TAMAÑO Y RESOLUCIÓN QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN ADECUADA DE LOS TRAZOS, NO SERÁ NECESARIO OFERTAR LA CAPACIDAD DE CONECTAR MONITOR EXTERNO, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 93.- | P.: | NECESARIO OFERTAR LA CAPACIDAD DE CONECTAR MONITOR EXTERNO?, ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 94.- | P.: | NUM. PROG. 11, LOS PROGRAMAS DE APLICACIONES DIAGNÓSTICAS SE REFIEREN A QUE EL EQUIPO DEBERÁ PROPORCIONAR LAS MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE LAS ONDAS (P,Q,R,S Y T) E INTERVALOS DEL ECG (PR,QRS, QT Y QTC) Y LA INTERPRETACIÓN EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 95.- | P.: | NUM. PROG. 12, ¿EL EQUIPO DEBERÁ PERMITIR EL ALMACENAMIENTO INTERNO DE AL MENOS 30 REGISTROS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 96.- | P.: | NUM PROG. 13, SOLICITAMOS ATENTAMENTE QUE EL SOFTWARE PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO SEA OPCIONAL DE MANERA INTERNA Y PUEDA OFERTARSE COMO UN SOFTWARE QUE SE INSTALA EN UNA PC. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 97.- | P.: | NUM. DE RENGLÓN: 120, CARRO ROJO O DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR METÁLICO CON DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS. NUM. PROG. 17.1, DADO QUE LA TECNOLOGÍA BIFÁSICA FUE DISEÑADA PARA QUE SOLO SEA NECESARIA ENERGÍA NO MAYOR DE 200 JOULES, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA DENTRO DEL RANGO DE 2 A 200 JOULES COMO MÁXIMO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 98.- | P.: | NUM. PROG. 17.4, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL USUARIO, SUGERIMOS QUE EL TIEMPO DE AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE, SEA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 SEGUNDOS ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 99.- | P.: | NUM PROG. 17.5, ¿EL SISTEMA PARA PROBAR DESCARGA DEBE SER EXTERNO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 100.- | P.: | NUM. PROG. 17.6, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MÁS PRONTA ATENCIÓN AL PACIENTE, SUGERIMOS QUE EL TIEMPO DE CARGA NO EXCEDA 4 SEGUNDOS PARA MÁXIMA CARGA, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 101.- | P.: | NUM. PROG. 20.1, SOLICITAMOS QUE PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL TRAZO Y PARÁMETROS LA PANTALLA MIDA AL MENOS 17 CM., ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 102.- | P.: | NUM. PROG. 20.2, FAVOR DE ESPECIFICAR CUÁNTAS DERIVACIONES SE DEBE PODER SELECCIONAR, TRES O SIETE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 103- | P.: | NUM. PROG. 21.1, LAS PALAS EXTERNAS ADULTO/PEDIÁTRICAS DEBERÁN CONTAR CON INDICADOR DE CONTACTO, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 104.- | P.: | NUM. PROG. 23.1, ¿SE DEBE OFERTAR CARGADOR DE BATERÍA EXTERNO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 105.- | P.: | NUM. PROG. 25, FAVOR DE ESPECIFICAR SI EL EQUIPO DEBE CONTAR CON LA MEDICIÓN DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 106.- | P.: | NUM. PROG. 27, FAVOR DE ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS DE PALAS INTERNAS REQUERIDOS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 107.- | P.: | NUM. DE RENGLÓN: 122, ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO, NUM. PROG. 3, ¿EL TECLADO DEBERÁ SER DE MEMBRANA CON LOS CARACTERES COMPLETOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 108.- | P.: | NUM. PROG. 4, PARA UNA MEJOR ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL, SE REQUIERE UNA FRECUENCIA DE MUESTREO MAYOR, POR LO QUE SUGERIMOS ÉSTA SEA DE AL MENOS DE 1,000 MUESTRAS POR SEGUNDO Y RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 24 BITS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 109.- | P.: | NUM. PROG. 5, ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO, SOLICITAN CAPACIDAD DE LA BATERÍA PARA LA TOMA DE AL MENOS 30 REGISTROS EN MODO AUTOMÁTICO, FAVOR DE ACLARAR QUE CAPACIDAD DEBERÁ TENER CUANDO SE TOMA UN REGISTRO MANUAL DE RITMO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 110.- | P.: | NUM. PROG. 8, ¿SE PUEDE OFERTAR ALMACENAMIENTO EN MEDIO MAGNÉTICO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 111.- | P.: | NUM. PROG. 9, ¿LA TRANSMISIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA SU ALMACENAMIENTO EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN, DEBERÁ HACERSE A TRAVÉS DE UN PUERTO RS-232? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 112.- | P.: | NUM. PROG. 15, ENTENDEMOS QUE EL SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES ES OPCIONAL. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 113.- | P.: | NUM. PROG. 17.3, ENTENDEMOS QUE LA COMPUTADORA QUE MENCIONA ESTE PUNTO ES OPCIONAL, YA QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO SOLICITADAS, NO ES NECESARIA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 114.- | P.: | NUM. DE RENGLÓN: 138, CARRO ROJO O DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR METÁLICO CON DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS. NUM. PROG. 7.2, DADO QUE LA TECNOLOGÍA BIFÁSICA FUE DISEÑADA PARA QUE SOLO SEA NECESARIA ENERGÍA NO MAYOR DE 200 JOULES, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA DENTRO DEL RANGO DE 2 A 200 JOULES COMO MÁXIMO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 115.- | P.: | NUM. PROG. 7.5, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL USUARIO, SUGERIMOS QUE EL TIEMPO DE AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE, SEA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 SEGUNDOS ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 116.- | P.: | NUM PROG. 7.6, ¿EL SISTEMA PARA PROBAR DESCARGA DEBE SER EXTERNO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 117.- | P.: | NUM. PROG. 7.7, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA MÁS PRONTA ATENCIÓN AL PACIENTE, SUGERIMOS QUE EL TIEMPO DE CARGA NO EXCEDA 4 SEGUNDOS PARA MÁXIMA CARGA, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 118.- | P.: | NUM. PROG. 8.1, SOLICITAMOS QUE PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL TRAZO Y PARÁMETROS LA PANTALLA MIDA AL MENOS 17 CM., ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 119.- | P.: | NUM. PROG. 8.2, FAVOR DE ESPECIFICAR CUÁNTAS DERIVACIONES SE DEBE PODER SELECCIONAR, TRES O SIETE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 120.- | P.: | NUM. PROG. 9.1, LAS PALAS EXTERNAS ADULTO/PEDIÁTRICAS DEBERÁN CONTAR CON INDICADOR DE CONTACTO, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 121.- | P.: | NUM. PROG. 11.1, ¿SE DEBE OFERTAR CARGADOR DE BATERÍA EXTERNO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 122.- | P.: | NUM. PROG. 13.1, FAVOR DE ESPECIFICAR SI EL EQUIPO DEBE CONTAR CON LA MEDICIÓN DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 123.- | P.: | NUM. PROG. 14.2, FAVOR DE ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS DE PALAS INTERNAS REQUERIDOS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 124.- | P.: | NUM. DE RENGLÓN: 139, ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO.NUM. PROG. 2, ¿EL TECLADO DEBERÁ SER DE MEMBRANA CON LOS CARACTERES COMPLETOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 125.- | P.: | NUM. PROG. 2, PARA UNA MEJOR ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL, SE REQUIERE UNA FRECUENCIA DE MUESTREO MAYOR, POR LO QUE SUGERIMOS ÉSTA SEA DE AL MENOS DE 1,000 MUESTRAS POR SEGUNDO Y RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 24 BITS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 126.- | P.: | NUM. PROG. 2, ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO, SOLICITAN CAPACIDAD DE LA BATERÍA PARA LA TOMA DE AL MENOS 30 REGISTROS EN MODO AUTOMÁTICO, FAVOR DE ACLARAR QUE CAPACIDAD DEBERÁ TENER CUANDO SE TOMA UN REGISTRO MANUAL DE RITMO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 127.- | P.: | NUM. PROG. 4, ¿SE PUEDE OFERTAR ALMACENAMIENTO EN MEDIO MAGNÉTICO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 128.- | P.: | NUM. PROG. 4, ¿LA TRANSMISIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA SU ALMACENAMIENTO EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN, DEBERÁ HACERSE A TRAVÉS DE UN PUERTO RS-232? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 129.- | P.: | NUM. PROG. 7, ENTENDEMOS QUE EL SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES ES OPCIONAL. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 130.- | P.: | NUM. PROG. 9.3, ENTENDEMOS QUE LA COMPUTADORA QUE MENCIONA ESTE PUNTO ES OPCIONAL, YA QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO SOLICITADAS, NO ES NECESARIA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 131.- | P.: | 49 UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS.- 6. SOLICITAMOS ATENTAMENTE MODIFICAR LA ESPECIFICACIÓN A " GRADIENTE DE 30 MILITESLAS/M COMO MÍNIMO Y UN SLEW RATE 140 MT/M/MSCOMO MÍNIMO " CON LA FINALIDAD DE QUE ADQUIERAN UN EQUIPO DE TECNOLOGÍA ACTUALIZADA CON LA QUE TODOS LOS PARTICIPANTES PUEDEN CUMPLIR Y DE ESTA MANERA NO EXISTA UNA DISPARIDAD TECNOLÓGICA Y ECONÓMICA EN LAS OFERTAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA, OPCIONAL. |

|  | 132.- | P.: | 9. ACTUALMENTE LOS EQUIPOS DE RESONANCIA GENERAN MUCHA INFORMACIÓN POR LO QUE ES CONVENIENTE TENER UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CONSIDERABLE PARA MANTENER EL MAYOR TIEMPO POSIBLE LOS ESTUDIOS EN EL DISCO DURO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE MODIFICAR LA ESPECIFICACIÓN A “ CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL DISCO DURO DE 230,000 IMÁGENES O MAYOR EN MATRIZ 256 X 256 Y CON DISCO ÓPTICO O DISCO ÓPTICO MAGNÉTICO O GRABADORA CD-R PARA ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 30,000 IMÁGENES.” |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 133.- | P.: | 11. SOLICITAMOS ATENTAMENTE MODIFICAR LA ESPECIFICACIÓN A “ESPESORES DE CORTE CON RANGO DE 0.7 MM O MENOR EN 2D Y 0.07 MM O MENOR EN 3D” CON LA FINALIDAD DE QUE ADQUIERAN UN EQUIPO DE TECNOLOGÍA ACTUALIZADA CON LA QUE TODOS LOS PARTICIPANTES PUEDEN CUMPLIR Y DE ESTA MANERA NO EXISTA UNA DISPARIDAD TECNOLÓGICA Y ECONÓMICA EN LAS OFERTAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE CONTESTADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 134.- | P.: | 16.1 AL 16.12.-PARA ALGUNOS FABRICANTES NO ES NECESARIO UNA BOBINA ESPECIFICA POR ANATOMÍA, POR LO QUE SOLICITAR TANTAS BOBINAS VUELVE AL EQUIPO MUY COSTOSO Y SOBRADO DE BOBINAS, SOLICITAMOS ESPECIFICAR EN QUE ANATOMÍAS LLEVARÁN A CABO ESTUDIOS Y ASÍ CADA FABRICANTE OFERTE LO NECESARIO PARA CUMPLIR. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA. |

|  | 135.- | P.: | 17. SOLICITAMOS ATENTAMENTE MODIFICAR LA ESPECIFICACIÓN A " RECEPCIÓN DE BANDA ANCHA DE 1MHZ O MAYOR" CON LA FINALIDAD DE QUE ADQUIERAN UN EQUIPO DE TECNOLOGÍA ACTUALIZADA CON LA QUE TODOS LOS PARTICIPANTES PUEDEN CUMPLIR Y DE ESTA MANERA NO EXISTA UNA DISPARIDAD TECNOLÓGICA Y ECONÓMICA EN LAS OFERTAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA. |

|  | 136.- | P.: | 32. ACTUALMENTE LOS EQUIPOS DE RESONANCIA GENERAN MUCHA INFORMACIÓN POR LO QUE ES CONVENIENTE TENER UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CONSIDERABLE PARA MANTENER EL MAYOR TIEMPO POSIBLE LOS ESTUDIOS EN EL DISCO DURO DE LA ESTACIÓN DE POST-PROCESO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE AGREGAR A LA ESPECIFICACIÓN LA “ CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL DISCO DURO DE 230,000 IMÁGENES O MAYOR EN MATRIZ 256 X 256” |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 137.- | P.: | 51 UNIDAD PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES.-11.2 LA ESPECIFICACIÓN “ESPESORES DE CORTE DE 0.65 MM EN TODOS LOS CORTES ADQUIRIDOS” ESTA DIRIGIDA HACIA UN FABRICANTE EN PARTICULAR Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE PERMITAN UN ESPESOR DE CORTE DE 0.75 MM O MENOR EN EL ENTENDIDO DE QUE LA CALIDAD DIAGNÓSTICA NO SE VE AFECTADA DE NINGUNA MANERA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 138.- | P.: | 11.3 SOLICITAMOS ATENTAMENTE MODIFICAR LA ESPECIFICACIÓN A " RESOLUCIÓN ESPACIAL MÍNIMA DE 20 LP/CM @ 0% O CUT-OFF" CON LA FINALIDAD DE QUE ADQUIERAN UN EQUIPO DE TECNOLOGÍA ACTUALIZADA CON LA QUE TODOS LOS PARTICIPANTES PUEDEN CUMPLIR Y DE ESTA MANERA NO EXISTA UNA DISPARIDAD TECNOLÓGICA Y ECONÓMICA EN LAS OFERTAS, ADEMÁS DE QUE ES UNA CARACTERÍSTICA MUY IMPORTANTE Y UNA DE LAS QUE MEJOR DEFINE LA CALIDAD DIAGNÓSTICA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES. |

|  | 139.- | P.: | 11.4 EN UN EQUIPO DE ESTA CAPACIDAD, LA VELOCIDAD DE RECONSTRUCCIÓN ES CRUCIAL YA QUE PUEDE SER EL CUELLO DE BOTELLA PARA EL TIEMPO TOTAL QUE LLEVA UN ESTUDIO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE CAMBIAR LA ESPECIFICACIÓN A “VELOCIDAD DE RECONSTRUCCIÓN DE AL MENOS 20 IMÁGENES POR SEGUNDO” |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 140.- | P.: | 24. ACTUALMENTE LOS EQUIPOS MULTICORTE GENERAN MUCHA INFORMACIÓN POR LO QUE ES CONVENIENTE TENER UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CONSIDERABLE PARA MANTENER EL MAYOR TIEMPO POSIBLE LOS ESTUDIOS EN EL DISCO DURO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE MODIFICAR LA ESPECIFICACIÓN A “ CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL DISCO DURO DE 250,000 IMÁGENES O MAYOR EN MATRIZ 512 X 512 SIN COMPRESIÓN” |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE ABASES |

|  | 141.- | P.: | 27.2. ACTUALMENTE LOS EQUIPOS MULTICORTE GENERAN MUCHA INFORMACIÓN POR LO QUE ES CONVENIENTE TENER UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CONSIDERABLE PARA MANTENER EL MAYOR TIEMPO POSIBLE LOS ESTUDIOS EN EL DISCO DURO DE LA ESTACIÓN DE POST-PROCESO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE MODIFICAR LA ESPECIFICACIÓN A “ CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL DISCO DURO DE 250,000 IMÁGENES O MAYOR EN MATRIZ 512 X 512 SIN COMPRESIÓN” |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 142.- | P.: | PARTIDA 45. EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL DE POTENCIA ALTA. 1. DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN EQUIPO DE ALTA POTENCIA ES MUY IMPORTANTE QUE EL TUBO DE RAYOS X CON QUE CUENTE SEA DE ÁNODO ROTATORIO, SIN EMBARGO NO LO INDICAN EN LA CÉDULA. ¿PODRÍAN CONFIRMAR SI ES REQUISITO EL ÁNODO ROTATORIO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA, SE REQUIRE ANODO ROTATORIO |

|  | 143.- | P.: | 2. DERIVADO DE LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAN UN EQUIPO CON UN SOLO PUNTO FOCAL, LO CUAL LIMITA ALGUNAS APLICACIONES SOBRE TODO TRATÁNDOSE DE EQUIPO DE ALTA POTENCIA, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE SOLICITE UN EQUIPO DE DOS PUNTOS FOCALES. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 144.- | P.: | 3. PARA APLICACIONES DE PACIENTES GRUESOS Y SOBRE TODO DE COLUMNA LATERAL EN OCASIONES SE REQUIERE MÁS PENETRACIÓN POR LO QUE SUGERIMOS SE SOLICITE UN EQUIPO DE 40 KV A 125 KV EN PASOS DE 1 KV. ¿ SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 145.- | P.: | 4. SE SOLICITA EN LA ESPECIFICACIÓN QUE TENGA CAPACIDAD PARA GUARDAR CHASISES PROTEGIDOS DE LA RADIACIÓN PERO NO SE INDICA CUANTOS, ¿PODRÍAN ESPECIFICAR CUANTOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 146.- | P.: | PARTIDA 48. UNIDAD RADIOLÓGICA PARA MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO AVANZADO.-1. EN EL PUNTO 3 SOLICITAN GENERADOR DE 4 KW, POR EL TIPO DE ESTUDIOS A QUE ESTÁ DIRIGIDO, CREEMOS QUE ES POCA POTENCIA POR LO QUE SUGERIMOS QUE SE SOLICITE UN GENERADOR DE 4.5 KW O MAYOR, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 147.- | P.: | EN EL PUNTO 12 MENCIONAN MOVIMIENTO ROTACIONAL DE 180 GRADOS 135 GRADOS PERO NO MENCIONAN SI DEBE SER MOTORIZADO ¿PODRÍAN ACLARAR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 148.- | P.: | EN EL PUNTO 20 SOLICITAN QUE EL TAMAÑO DEL PÍXEL SEA DE 100 MICRONES, CONSIDERAMOS QUE DADA LA TECNOLOGÍA ACTUAL ESTE VALOR ES MUY ALTO, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE MODIFIQUE A 50 MICRONES O MENOR, ¿ SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 149.- | P.: | EN EL PUNTO 21 SOLICITAN ESTACIÓN DE TRABAJO PERO NO ESPECIFICAN SI ESTA DEBE TENER MONITOR PLANO. ¿PODRÍAN ACLARAR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA OPCIONAL. |

|  | 150.- | P.: | PARTIDA 106. EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL DE POTENCIA ALTA. 1. DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN EQUIPO DE ALTA POTENCIA ES MUY IMPORTANTE QUE EL TUBO DE RAYOS X CON QUE CUENTE SEA DE ÁNODO ROTATORIO, SIN EMBARGO NO LO INDICAN EN LA CÉDULA. ¿PODRÍAN CONFIRMAR SI ES REQUISITO EL ÁNODO ROTATORIO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA, SE REQUIERE ANODO ROTATORIO |

|  | 151.- | P.: | DERIVADO DE LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAN UN EQUIPO CON UN SOLO PUNTO FOCAL, LO CUAL LIMITA ALGUNAS APLICACIONES SOBRE TODO TRATÁNDOSE DE EQUIPO DE ALTA POTENCIA, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITE UN EQUIPO DE DOS PUNTOS FOCALES. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 152.- | P.: | PARA APLICACIONES DE PACIENTES GRUESOS Y SOBRE TODO DE COLUMNA LATERAL EN OCASIONES SE REQUIERE MÁS PENETRACIÓN POR LO QUE SUGERIMOS SE SOLICITE UN EQUIPO DE 40 KV A 125 KV EN PASOS DE 1 KV. ¿ SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 153.- | P.: | SE SOLICITA EN LA ESPECIFICACIÓN QUE TENGA CAPACIDAD PARA GUARDAR CHASISES PROTEGIDOS DE LA RADIACIÓN PERO NO SE INDICA CUANTOS, ¿PODRÍAN ESPECIFICAR CUANTOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 154.- | P.: | PARTIDA 131. ARCO EN C CON FLUOROSCOPIA TRANSPORTABLE CON SUBSTRACCIÓN DIGITAL. EN EL PUNTO 7 SOLICITAN SWITCH DE ASEGURAMIENTO DEL INTENSIFICADOR DE IMAGEN PARA SU POSICIONAMIENTO, ¿PODRÍAN INDICAR A QUE SE REFIERE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 155.- | P.: | EN EL PUNTO 8 SOLICITAN CORRIENTE DE TUBO DE MÍNIMO 20 MA A 60 MA, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE CUMPLIMOS ESTANDO EN ESE RANGO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 156.- | P.: | EN EL MISMO PUNTO 8 SOLICITAN UN VALOR DE MAS DE 200 COMO MÍNIMO, CREEMOS QUE SE TRATA DE UN ERROR YA QUE ES UN VALOR MUY ALTO PARA UN EQUIPO MOVIL DE FLUOROSCOPÍA, ¿SE ACEPTA UN VALOR DE 80 MAS O MAYOR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 157.- | P.: | TAMBIÉN EN EL MISMO PUNTO 8 SOLICITAN UNA TASA DE ADQUISICIÓN DE 2 A 15 IMÁGENES POR SEGUNDO COMO MÍNIMO, ESTE VALOR ES ÚTIL SOLO PARA ESTUDIOS CARDIOLÓGICO DE CORONARIA O VENTRICULOGRAFÍA, COMO ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO NO TIENE ESTA APLICACIÓN Y CON EL FIN DE NO RADIAR INNECESARIAMENTE AL PACIENTE, ¿ACEPTAN UN VALOR DE ADQUISICIÓN DE 8 IMÁGENES POR SEGUNDO COMO MÁXIMO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 158.- | P.: | EN EL PUNTO 10 SOLICITAN UN INTENSIFICADOR DE IMAGEN DE 7” Y DOBLE CAMPO, CONSIDERAMOS QUE ESTO LIMITA DE MANERA IMPORTANTE LAS APLICACIONES QUIRÚRGICAS QUE ES PARA DONDE ESTÁ ORIENTADO EL EQUIPO, POR LO QUE SUGERIMOS DE LA MANERA MAS ATENTA MODIFICAR ESTE PUNTO A 9” O MAYOR Y TRES CAMPOS DE VISIÓN COMO MÍNIMO ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBEN OFERTAR INTENSIFICADOR DE 9 PULGADAS |

|  | 159.- | P.: | CREEMOS QUE EN EL PUNTO 14 HAY UN ERROR YA QUE SE CONTRAPONE CON EL PUNTO 20 EN CUANTO AL ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES, ¿PODRÍAN ACLARAR CUANTAS IMÁGENES SE REQUIEREN DE ALMACENAMIENTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE REQUIERE DE UNA CAPACIDAD DE 4000 IMÁGENES O MAYOR |

|  | 160.- | P.: | EN EL PUNTO 16 SOLICITAN MONITORES DE 15” , LO CUAL HOY DIA ES INSUFICIENTE PUES LA TECNOLOGÍA PERMITE MONIOTRES DE MAYOR TAMAÑO Y ADEMÁS PLANOS PARA SU MEJOR POSICIONOAMIENTO. ¿ACEPTAN MONITORES DE 17” Y DE PANTALLA PLANA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA OPCIONAL |

|  | 161.- | P.: | EN EL PUNTO 21 SOLICITAN VIDEOGRABADORA SUPER VHS, LO CUAL ES OBSOLETO Y DIFICULTARÁ EN EL FUTURO CONSEGUIR CASSETES VHS ADEMAS QUE LA TECNOLOGÍA HA EVOLUCIONADO A DVD, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE ADECÚE ESTE PUNTO A FIN DE SOLICITAR LA NUEVA TECNOLOGÍA EN GRABADOR DE DVD EN LUGAR DE VHS, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR GRABADOR DE DVD |

|  | 162.- | P.: | DERIVADO DE LA PREGUNTA ANTERIOR, Y EN CASO DE SER ACEPTADO, ESTO MODIFICARÍA EL PUNTO 23.2 DE ACCESORIOS DONDE ESTÁN SOLICITANDO VIDEOCASETES VHS, POR LO QUE SE CAMBIARÍA A 10 DVD´S ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

BIOMEDICOS CONSULTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 12.1 Y 39.1 EN LA ACTUALIDAD LOS EQUIPOS QUE VENTILAN A PACIENTES NEONATOS EMPLEAN CANISTERS SENCILLOS, PUES CON UN CANISTER SENCILLO SE CREA UN MENOR ESPACIO MUERTO LO CUAL ES LO MÁS RECOMENDADO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, EN BASE EN LO ANTERIOR ¿ACEPTARAN EQUIPOS CON CANISTER SENCILLO CON UNA CAPACIDAD DE ACUERDO A CADA FABRICANTE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TECNICA DE BASES BASES |

|  | 2.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 20 CUANDO SE PERMITE CONFORMAR UN SISTEMA DE ANESTESIA CON EQUIPOS DE DIFERENTES MARCAS, LOS COMPRADORES SUELEN TENER PROBLEMAS AL MOMENTO DE REALIZAR SERVICIOS O GARANTÍAS, PUES MUCHAS VECES DICHAS ACTIVIDADES SON REALIZADAS POR DIFERENTES EMPRESAS, POR TAL MOTIVO ¿LA MAQUINA DE ANESTESIA, MONITOR, VENTILADOR Y VAPORIZADORES OFERTADOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA. |

|  | 3.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 20.1 EN LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SE MENCIONAN CUATRO COMPONENTES PRINCIPALES: MAQUINA DE ANESTESIA, MONITOR DE SIGNOS VITALES, VAPORIZADOR Y VENTILADOR, CON EL FIN DE NO COMPLICAR EL MANEJO DEL EQUIPO CON LA ADICIÓN DE MÁS EQUIPOS EXTERNOS, ¿ENTENDEMOS QUE TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS DEBEN SER MONITORIZADOS MEDIANTE MÓDULOS INSERTABLES O MEDIANTE TECNOLOGÍA INTERCONSTRUIDA SIN EMPLEAR EQUIPOS EXTERNOS ADICIONALES, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 4.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 31 DICE: “MONITORIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR” ¿EN LA PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES SE DEBE DESPLEGAR LA CURVA DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TECNICA DE BASES. |

|  | 5.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 32: SOLICITAN CUATRO MODOS DE ESTIMULACIÓN (ÚNICO, DOBLE RÁFAGA, TREN DE CUATRO, TETÁNICO), CADA UNO DE ESTOS MODOS DE ESTIMULACIÓN GENERA UN VALOR NUMÉRICO DIFERENTE: %T1, %DBS, %TOF Y CUENTA POST-TETANICA, ¿SE DEBEN MOSTRAR EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES ESTOS VALORES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 6.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 36.1 ¿ENTENDEMOS QUE SE DEBE DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO OFERTADO ESTA ESPECILMENTE DISEÑADO PARA MONTARSE EN UNA COLUMNA DE TECHO Y QUE EL NO HACERLO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO, ADEMÁS DEBE OFERTAR SOPORTE A TECHO CON LAS CARACTERÍSTICAS. |

|  | 7.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 14.1 Y 40.1 EN EL PUNTO 14.1 SOLICITAN MODO CONTROLADO POR VOLUMEN LIMITADO POR PRESIÓN O POR PRESIÓN Y EN EL PUNTO 40.1 SOLICITAN MODO LIMITADO POR PRESIÓN, CONTROLADO POR PRESIÓN Y MODO SIMV, ENTENDEMOS SE REFIEREN A QUE COMO MÍNIMO EL EQUIPO EL EQUIPO DEBE CONTAR CON MODO CONTROLADO POR VOLUMEN, MODO CONTROLADO POR PRESIÓN Y MODO SIMV, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO Y QUE CONMUTE A VENTILACIÓN MANUAL. |

|  | 8.- | P.: | RENGLÓN 104.- PUNTO 40.3PARA VENTILAR PACIENTES NEONATOS EN OCASIONES SE REQUIEREN DE FRECUENCIAS DE HASTA 100 RPM ¿EL RANGO DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA DEBE DE CUBRIR EL RENGO DE 4 A 100 RPM? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TECNICA DE BASES |

|  | 9.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 6 Y 7 LOS EQUIPOS DE ANESTESIA DE ANTERIORES GENERACIONES ERAN COMPLETAMENTE METÁLICOS, PERO EN LA ACTUALIDAD EXISTEN MATERIALES QUE PUEDEN SUSTITUIR A LAS PIEZAS METÁLICAS, POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS QUE SE ACEPTEN EQUIPOS DE ANESTESIA ACTUALES DISEÑADOS CON MATERIALES DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA. |

|  | 10.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 11.1 SOLICITAMOS SE ACEPTE UNA TOLERANCIA DE +/- 5% EN LA CAPACIDAD DEL CANISTER LO CUAL NO IMPLICA DIFERENCIA EN LA ATENCIÓN QUE RECIBE EL PACIENTE, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TECNICA DE BASES |

|  | 11.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 11.8 ¿PODEMOS CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEMOSTRANDO QUE LAS PIEZAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA RESPIRATORIO SE PUEDEN DESARMAR Y ESTERILIZAR A 134ºC? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO DEBE REFERENCIARSE MONOBACUOMETRO DE CONEXIÓN RÁPIDA COMO PARTE DEL CIRCUITO DE PACIENTE. |

|  | 12- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 12.2 POR TARTARSE DE UN EQUIPO BÁSICO, SOLICITAMOS SE ACEPTE UN RANGO DE AJUSTE DE VOLUMEN DE 45 A 1500 ML LO CUAL BRINDA UN AJUSTE ADECUADO PARA PACIENTES DE 4.5 KG A 150 KG, Y EN CASO DE REQUERIR UN AJUSTE PARA PACIENTES DE MENOR PESO, INCLUIR MODO CONTROLADO POR PRESIÓN EL CUAL ES LO MÁS ADECUADO PARA VENTILAR PACIENTES NEONATOS, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TECNICA DE BASES |

|  | 13.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 12.6 Y 12.7 POR CUESTIONES DE REFERENCIA SOLICITAMOS PODER CUMPLIR CON ESTOS PUNTOS DEMOSTRANDO QUE SE CUENTA CON CONTROL PARA AJUSTE DE LA PRESIÓN INSPIRATORIA Y CONTROL PARA AJUSTE DEL LÍMITE DE PRESIÓN Y QUE EL AJUSTE DE LA PRESIÓN ES POSIBLE DE 5 O MENOR A 65 O MAYOR, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TECNICA DE BASES |

|  | 14.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 12.9 AL 12.15 ¿EL VENTILADOR DEBE CONTAR CON UNA PANTALLA PARA PODER DESPLEGAR DE FORMA SIMULTANEA: FIO2, VOLUMEN CORRIENTE, VOLUMEN MINUTO, PRESIÓN MEDIA, PRESIÓN PICO, PEEP, DESPLIEGUE GRAFICO DE LA PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS Y MENSAJES DE ALARMA EN ESPAÑOL? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | PUEDE DESPLEGARSE EN PANTALLA DEL VENTILADOR O DEL MONITOR |

|  | 15.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 14.13, 14.14, 14.17, 14.18, 14.19 Y 14.20, SOLICITAN ECG, SPO2, RESPIRACIÓN, CO2, PRESIÓN INVASIVA Y RELAJACIÓN. CON EL FIN DE PODER OBSERVAR TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS DE FORMA SIMULTÁNEA ¿EL MONITOR DEBE PODER DESPLEGAR LAS CURVAS DE DE ESTOS PARÁMETROS DE FORMA SIMULTANEA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE DEBEN DESPLEGAR EN LAS PANTALLAS DEL MONITOR O VENTILADOR PERO EL MONITOR DEBE DESPLEGAR CUNADO MENOS CUATROTRAZOS SIMULTANEOS. |

|  | 16.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 14.20 ¿EL EQUIPO DEBE CONTAR CON CUATRO MODOS DE ESTIMULACIÓN (ÚNICO, DOBLE RÁFAGA, TREN DE CUATRO, TETÁNICO), Y DESPLEGAR EN PANTALLA LOS VALORES GENERADOS POR CADA UNO DE ESTOS MODOS DE ESTIMULACIÓN: %T1, %DBS, %TOF Y CUENTA POST-TETANICA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 17.- | P.: | RENGLÓN 144.- PUNTO 14.13 ¿EN UN 95% DE LAS ANESTESIAS GENERALES SE EMPLEAN GASES ANESTÉSICOS, POR SEGURIDAD DEL PACIENTE, ¿EL EQUIPO DEBE DE CONTAR CON DESPLIEGUE DE LOS VALORES INSPIRADOS Y ESPIRADOS DE LOS AGENTES ANESTÉSICOS Y DETECTAR DE FORMA AUTOMÁTICA EL AGENTE UTILIZADO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TECNICA DE BASES |

|  | 18.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 14.20 ¿PARA EL MONITOREO DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR CUANTOS SENSORES PIEZOELECTRICOS ADULTO Y PEDIÁTRICO SE DEBEN DE INCLUIR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | OFERTAR 4 SENSORES ADULTO CON CABLES Y 100 ELECTRODOS. |

|  | 19.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 14.13 CON EL FIN QUE LAS MEDICIONES NO SE VEAN AFECTADAS POR LA LONGITUD DE LAS MANGUERAS, POR SU DISTENSIBILIDAD. POR EL ESPACIO MUERTO DEL CANISTER DE CAL SODADA, ¿EL VOLUMEN MINUTO Y EL VOLUMEN CORRIENTE SE DEBE DE MEDIR EN LA VIA AÉREA DEL PACIENTE ENTRE EL TUBO ENDOTRAQUEAL Y LA PIEZA EN “Y” Y DE ESTA MANERA EVITAR INTERFERENCIAS EN LA MEDICIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO. DEBE DE COMPENSAR EL VOLUMEN DE MANERA QUE SE ENTREGUE EL VOLÚMEN CORRIENTE PROGRAMADO INDEPENDIENTEMENTE DEL FLUJO DE GAS FRESCO. (12.8) |

|  | 20.- | P.: | RENGLÓN 42 .-PUNTO 1. EL TECLADO DE MEMBRANA PARA ACCESO A LAS FUNCIONES DEL MONITOR, LOS MENÚS Y DEMÁS MENSAJES DESPLEGADOS EN LA PANTALLA DEL MONITOR PODRÁN ESTAR EN UN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO, DEBERÁ ESTAR EN ESPAÑOL |

|  | 21.- | P.: | RENGLÓN 42.-PUNTO 11. PARA MAYOR SEGURIDAD DE QUE EL EQUIPO PUEDA CONTINUAR TRABAJANDO DURANTE EL TRANSPORTE DEL PACIENTE DEBE TENER UNA BATERÍA DE AL MENOS 3 HORAS PARA NO INTERRUMPIR Y GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 22.- | P.: | RENGLÓN 42.-PUNTOS: 24, 24.1, 24.2, 24.3 DEBEMOS ENTENDER QUE DICHOS PUNTOS NO SON OPCIONALES Y SE DEBEN CONSIDERAR DENTRO DE LA OFERTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 23.- | P.: | RENGLÓN 42.-PUNTO 18 CON DISEÑO PARA TRANSPORTE DEBEMOS ENTENDER QUE EL MONITOR DEBE CONTAR CON ASA INTERCONSTRUIDA Y SER DE LIGERO DE PESO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TECNICA DE BASES |

|  | 24.- | P.: | RENGLÓN 121.-PUNTO 17.3 SE REFIEREN A QUE EL EQUIPO ESTE PROTEGIDO CONTRA EFECTOS DEL DESFIBRILADOR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO. EL EQUIPO DEBE TENER CANAL DE SALIDA ANALÓGICA DE SG O ASINTRÓNICA PARA DESFIBRILADOR |

|  | 25.- | P.: | RENGLÓN 121.-PUNTO 17.5 FAVOR DE ACLARAR SI LA CENTRAL SOLICITADA SERVIRA PARA LA MONITORIZACIÓN DE TODO TIPO DE PACIENTES, DESDE ADULTO HASTA NEONATOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SOLO PEDIATRICOS Y ADULTOS |

|  | 26.- | P.: | RENGLÓN 121.-PUNTO 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 EN ESTOS PUNTOS DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR UN MODULO POR CADA 5 MONITORES PARA LOS PARÁMETROS SOLICITADOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE DEBEN OFERTAR 2 MODULOS DE EEG (21.1); 3 MODULOS DE INDICE DIESPECTRAL (21.2); 2 MODULOS DE GASTO CARDIACO (21.3); UN MODULO DE VENTILACIÓN PULMONAR Y OXIGENACIÓN (25.5); UN MODULO DE ESPIDOMETRÍA (21.8); |

|  | 27.- | P.: | RENGLÓN 121.-PUNTO : 23.1, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6 SE DEBE ENTENDER QUE LOS MENCIONADOS SI SE DEBEN INCLUIR EN LA OFERTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE DEBEN INCLUIR LOS PUNTOS 23.1, 23.2, 23.4, 23.5 Y 23.6 |

|  | 28.- | P.: | RENGLÓN 121.-PUNTO 23.2 SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REALIZAR LA CONEXIÓN DE LOS MONITORES A LA CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE MANERA ALAMBRICA Y/O INHALAMBRICA, SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TECNICA DE BASES |

|  | 29.- | P.: | RENGLÓN 141.-PUNTO 6 SE REFIEREN A QUE EL EQUIPO ESTE PROTEGIDO CONTRA EFECTOS DEL DESFIBRILADOR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO. DEBE TENER SALIDA DE CANAL ANALÓGICA DE ECG ASINCRÓNICA PARA DESFIBRINACIÓN |

|  | 30.- | P.: | RENGLÓN 141.-PUNTO 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.8 SE DEBE ENTENDER QUE SE ENTREGARA UN MODULO PARA CADA UNO DE ESTOS PARÁMETROS SOLICITADOS POR CADA MONITOR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | LA PREGUNTA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO. |

STRYKER MEXICO, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | EN EL PUNTO I INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION NO APARECE LA FECHA DEL FALLO TECNICO Y APERTURA DE PROPOCICIONES ECONOMICAS.¿ NOS PODRIAN INDICAR LA FECHA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO APLICA POR LAS REFORMAS A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL 07 DE JULIO DEL 2005. |

|  | 2.- | P.: | EN EL PUNTO III DESCRIPCION DE LOS BIENES, CANTIDADES Y SOPORTE TECNICO REQUERIDO PAG. 12 INCISO E MENCIONAN QUE LOS CATALOGOS ORIGINALES DEBERAN ESTAR AVALADOS POR EL FABRICANTE Y FEDERATIVO. ¿ ESTO QUIERE DECIR QUE SE DEBERA ENTREGAR JUNTO CON LOS CATALOGOS CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD APOSTILLADA Y NOTARIZADA DE ORIGEN AVALANDO LOS CATALOGOS Y MENCIONANDO LAS PARTIDAS EN QUE SE PARTICIPA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 3.- | P.: | EN EL PUNTO IV.1 PLAZO DE ENTREGA MENCIONAN QUE EL TIEMPO DE ENTREGA ES DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO. ¿ EN VIRTUD DE QUE ALGUNOS PRODUCTOS QUE SE OFERTARAN SON DE IMPORTACION Y SE FABRICAN DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DE LOS QUIROFANOS Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, QUISIERAMOS QUE CONSIDERARAN AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 75-90 DIAS YA QUE ANTES SERIA MUY DIFICIL CUMPLIR CON LO SOLICITADO ? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

|  | 4.- | P.: | EN EL PUNTO VI.2 PROPUESTA TECNICA INCISO D) SOLICITAN SE ENTREGUE COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA Y AVISO DE FUNCIONAMIENTO. ¿ LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVEZ DE LA COMISION FEDERAL PARA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD SOLO EXPIDEN A LAS EMPRESAS DE EQUIPO MEDICO AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DEL RESPONSABLE DE INSUMOS PARA LA SALUD. YA QUE EL GIRO DE ESTAS ES EL CLASE 979002 ALMACEN DE ACONDICIONAMIENTO, DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ENTREGUE COPIA DE AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y COPIA DE AVISO DE RESPONSABLE DE INSUMOS PARA LA SALUD? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA PRESENTAR COPIA LEGIBLE DE AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO, SEGÚN DOF. DEL MARTES 29 DE JULIO DE 1997 PRIMERA EDICIÓN. |

|  | 5.- | P.: | EN EL PUNTO VI.2 PROPUESTA TECNICA INCISO b) INDICAN QUE SE ENTREGARAN CATALOGOS, FOLLETOS Y/O INSTRUCTIVOS ORIGINALES. EN LA ACTUALIDAD MUCHAS EMPRESAS FABRICANTES YA NO PROPORCIONAN CATALOGOS IMPRESOS SINO ENTREGAN CATALOGOS ELECTRONICOS EN ARCHIVOS PDF ACROBAT DE ALTA SEGURIDAD. ¿SOLICITAMOS PODER ENTREGAR CATALOGOS ELECTRONICOS ORIGINALES E IMPRESIÓN SIMPLE CON LA REFERENCIACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SON LOS ORIGINALES AUTORIZADOS POR LA FABRICA NOTARIZADA Y APOSTILLADA DE ORIGEN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADA POR LA CONVOCANTE. |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | EN EL ANEXO 1 RENGLON 95 BRAZO PARA SOPORTAR EQUIPO DE ANESTECIA PUNTO 8 TOMAS DE GASES. ¿ QUE TIPO DE TOMA DE GASES REQUIERE EL HOSPITAL TIPO PURITAN BENNETT, TIPO OHMEDA, TIPO DISS, TIPO CLEMETRON O TIPO PLARRE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | TIPO DISS |

|  | 2.- | P.: | EN EL ANEXO 1 RENGLON 95 BRAZO PARA SOPORTAR EQUIPO DE ANESTECIA, EN ESTE ANEXO NO MENCIONAN SI HAY QUE PRESENTAR GUIAS DE INSTALACION. ¿SOLICITAMOS QUE EN LA PROPUESTA TECNICA SE ENTREGUEN ESTAS GUIAS MECANICAS PARA QUE TANTO LA CONVOCANTE COMO EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TENGAN LA SEGURIDAD DE CÓMO SE VAN A COLOCAR ESTOS BRAZOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA ANEXAR GUÍAS MECÁNICAS |

|  | 3.- | P.: | EN EL ANEXO 1 RENGLON 101 Y 102 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE, EN ESTE ANEXO NO MENCIONAN SI HAY QUE PRESENTAR GUIAS DE INSTALACION. ¿SOLICITAMOS QUE EN LA PROPUESTA TECNICA SE ENTREGUEN ESTAS GUIAS MECANICAS PARA QUE TANTO LA CONVOCANTE COMO EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TENGAN LA SEGURIDAD DE CÓMO SE VAN A COLOCAR ? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 4.- | P.: | EN EL ANEXO 1 RENGLON 129 EQUIPO E INSTRUMENTAL DE ARTROSCOPIA PUNTO 8 SOLICITAN BOMBA DE IRRIGACION PARA ARTROSCOPIA, CON PRESION DE 0 A 200 MM HG Y FLUJO DE 1 Y 2 LTS. LA TECNOLOGIA ACTUAL OFRECE BOMBA DE IRRIGACION Y SUCCION PARA ARTROSCOPIA CON PRESION DE 0 A 200 MM HG Y FLUJO DE 1 Y 2 LTS. ¿SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTA NUEVA TECNOLOGIA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | .APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 5.- | P.: | EN EL ANEXO 1 RENGLON 129 EQUIPO E INSTRUMENTAL PARA ARTROSCOPIA PUNTO 11 LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR PUNTO 11.5 SOLICITAN DESARMADOR PARA TORNILLO DE INTERFERENCIA. ¿ LOS TORNILLOS QUE UTILIZARAN SERAN DE TITANIO O BIOABSORVIBLES Y CUANTOS Y DE QUE MEDIDA SE ENTREGARAN YA QUE NO LOS INCLUYEN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE REQUIEREN |

|  | 6.- | P.: | EN EL ANEXO 1 RENGLON 145 EQUIPO E INSTRUMENTAL UROLOGIA BASICA EXISTE UNA NOTA QUE DICE INSTRUMENTAL ADICIONAL A LA TORRE DE VISUALIZACION PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVACION. ¿ HAY QUE OFERTAR EN ESTE RENGLON EL EQUIPO DE VISUALIZACION EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VISUALIZACION SOLICITADAS EN OTROS RENGLONES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SOLO HAY QUE OFERTAR EL INSTRUMENTAL |

|  | 7.- | P.: | EN EL ANEXO 1 PARTIDA 132 SOLICITAN SIERRA NEUMATICA OSCILANTE PARA HUESOS. LA TECNOLOGIA DE VANGUARDIA ES CON EQUIPOS ELECTRICOS. ¿ SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR SIERRA OSCILANTE PARA HUESOS ELECTRICA CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A LAS FICHAS TECNICAS DE LAS BASES. |

|  | 8.- | P.: | EN EL ANEXO 1 PARTIDA 101 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE EN LA PAG. 221 SOLICITAN 2 Y EN LA PAG.222 SOLICITAN 3 ¿SOLICITAMOS NOS ACLAREN LA CANTIDAD A OFERTAR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | LA CANTIDAD SON DOS. |

|  | 9.- | P.: | EN EL ANEXO 1 PARTIDA 101 SOLICITAN LAMPARA QUIRURGICA DOBLE CON ACCESORIOS COMO CAMARA EN EL MANGO Y CONTROL DE IMAGEN PARA SER TRASMITIDA AL AUDITORIO, Y EN LA PATIDA 102 SOLICITAN LAMPARA QUIRURGICA DOBLE SIN ACCESORIOS. EN VIRTUD DE QUE EL HOSPITAL ESTA DISPUESTO A ADQUIRIR ESTE TIPO DE TECNOLOGIA DE TRASMICIONES Y PARA UN MEJOR MANEJO DE TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE SE MANEJARAN EN EL HOSPITAL SOLICITAMOS DE SER POSIBLE UNIFIQUEN TODAS LAS LAMPARAS QUIRURGICAS CON CAMARA Y SISTEMA DE TRASMICION DE IMÁGENES PARA QUE PUEDAN CONTAR CON 5 QUIROFANOS CON ESTA TECNOLOGIA ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TECNICA DE BASES |

|  | 10.- | P.: | EN EL ANEXO 1 PARTIDA 101 SOLICITAN LAMPARA QUIRURGICA DOBLE CON ACCESORIOS COMO CAMARA EN EL MANGO Y CONTROL DE IMAGEN PARA SER TRANSMITIDA AL AUDITORIO EN VIRTUD DE QUE EL HOSPITAL ESTA DISPUESTO A ADQUIRIR ESTE TIPO DE TECNOLOGIA DE TRANSMICIONES Y PARA UN MEJOR MANEJO DE TRANSMICION DE IMAGENES RECOMENDAMOS INCLUIR CAMARA AEREA COMPATIBLE CON EL COTROLADOR DE IMÁGENES SOLICITADOS , PARA TRANSMITIR LA AIMAGEN DEL AUDITORIO AL QUIROFANO Y SE REALICE TRANSMICION EN FORMA VI DIRECCIONAL ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 11.- | P.: | EN EL ANEXO 1 PARTIDA 132 SOLICITAN SIERRA NEUMATICA OSCILANTE PARA HUESOS . LA TECNOLOGIA DE VANGUARDIA ES CON EQUIPOS ELECTRICOS SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR SIERRA OSCILANTE PARA HUESOS ELECTRICA CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 12.- | P.: | EN EL ANEXO 1 PARTIDA 101 LAMPAR QUIRURGICA DOBLE EN LA PAGINA 221 SOLICITAN 2 Y EN LA PAGINA 222 SOLICITAN 3 SOLICITAMOS NOS ACLAREN LA CANTIDAD A OFERTAR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | 2 |

|  | 13.- | P.: | EN EL ANEXO 1 PARTIDA 101 SOLICITAN LAMPARA QUIRURGICA DOBLE CON ACCESORIOS COMO CAMARA EN EL MANGO Y CONTROL DE IMAGEN PARA SER TRANSMITIDA AL AUDITORIO , Y EN LA PARTIDA 102 SOLICITAN LAMPARA QUIRURGICA DOBLE SIN ACCESORIOS . EN VIRTUD EN QUE EL HOSPITAL ESTA DISPUESTO ESTE TIPO DE TECNOLOGIA DE TRANSMICION Y PARA UN MEJOR MANEJO DE TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE SE MANEJARAN EN EL HOSPITAL SOLICITAMOS DE SER POSIBLE UNIFIQUEN TODAS LAS LAMPARAS QUIRURGICAS CON CAMARA Y SISTEMA DE TRANSMICION DE IMÁGENES PARA QUE PUEDAN CONTAR CON 5 QUIROFANOS CON ESTA TECNOLOGIA ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

ENRAF NONIUS PROYECTS (ENP)

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | ACLARACIONES DEL CAPÍTULO II 1.- ACLARAR SI LOS REQUISITOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS A) Y B) SON APLICABLES ÚNICAMENTE A SOCIEDADES MEXICANAS O TAMBIÉN APLICAN A EXTRANJERAS Y, EN ESTE ÚLTIMO CASO, CUÁLES SON LOS REQUISITOS EQUIVALENTES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APLICA A NACIONALES Y EXTRANJERAS |

|  | 2.- | P.: | 2.- ¿ EL DOMICILIO QUE DEBE MANIFESTAR EL LICITANTE PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES DEBE ESTAR EN LA CIUDAD DE OAXACA O PUEDE ESTAR EN CUALQUIER PUNTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DOMICILIO FISCAL DONDE SE ENCUENTRE REGISTRADO |

|  | 3.- | P.: | B. ACLARACIONES DEL CAPÍTULO III 1.- ¿ LOS DOCUMENTOS MARCADOS CON LOS INCISOS A), B) Y C) DEBEN SER PRESENTADOS POR UNA EMPRESA EXTRANJERA O SOLAMENTE POR EMPRESAS MEXICANAS, ESTO EN VIRTUD DE QUE EN PAÍSES EUROPEOS NO EXISTEN LOS REGISTROS SANITARIOS Y AVISOS DE FUNCIONAMIENTO A QUE SE REFIEREN DICHOS INCISOS?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 4.- | P.: | 2.- SERVIRSE ACLARAR CUÁLES DOCUMENTOS REQUIEREN REGISTRO SANITARIO Y CUÁLES NO DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL INCISO C) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | REQUIEREN REGISTRO TODOS AQUELLOS QUE ESTÉN EN CONTACTO CON EL PACIENTE |

|  | 5.- | P.: | 3.- ¿ES POSIBLE AUTORIZAR QUE LOS CATÁLOGOS A QUE SE REFIERE EL INCISO E) Y III.5 SEAN PRESENTADOS EN SU IDIOMA ORIGINAL Y QUE, EN EL CASO DE RESULTAR GANADORES DE LA LICITACIÓN ENTONCES SI PROCEDA SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL? ESTO EN VIRTUD DE QUE, POR LO GENERAL TRATÁNDOSE DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES , SE PERMITE QUE LOS CATÁLOGOS SEAN PRESENTADOS EN IDIOMA INGLÉS COMO APOYO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES MISMAS QUE SI SON REDACTADAS COMPLETAMENTE EN IDIOMA ESPAÑOL. ASÍ MISMO, ESTA SOLICITUD OBEDECE AL HECHO DE QUE LA TRADUCCIÓN A ESPAÑOL DE LOS CATÁLOGOS ANTES MENCIONADOS ES INNECESARIAMENTE ONEROSA PARA LA PARTE LICITANTE ADEMÁS DE QUE CONSIDERAMOS QUE UN FEDATARIO PÚBLICO CARECE DE FACULTADES PARA AVALAR LAS TRADUCCIONES QUE EN SU CASO SE PRESENTEN A LA AUTORIDAD CONVOCANTE. POR LO ANTERIOR, SUGERIMOS QUE SEA APROBADO QUE EN CASO DE QUE LA PARTE LICITANTE SEA GANADORA DE LA LICITACIÓN ENTONCES SI SEA PRESENTADA LA TRADUCCIÓN A ESPAÑOL DE LOS CATÁLOGOS EN COMENTO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A REQUERIMIENTO DE BASES |

|  | 6.- | P.: | 4.- FAVOR DE ACLARAR QUIÉN ES LA PERSONA O DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL QUE DEBE EMITIR LOS CERTIFICADOS DE AUTORIZACIÓN DE LIBRE VENTA A QUE SE REFIERE EL INCISO F) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A REQUERIMIENTO DE BASES |

|  | 7.- | P.: | 5.- SERVIRSE ACLARAR SI ES POSIBLE ACREDITAR LA CANTIDAD DE LOS BIENES QUE SERÁN OBJETO DE LA ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE OTRO TIPO DE CERTIFICADOS DE LOS INDICADOS EN EL INCISO G) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO , APEGARSE A REQUERIMIENTO DE BASES |

|  | 8.- | P.: | 6.- ¿ES POSIBLE INCREMENTAR EL PLAZO DE 20 DÍAS PARA QUE EL LICITANTE SUSTITUYA EQUIPOS DEVUELTOS POR VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE ACUERDO CON LOS INCISOS III.4 Y IV.2 ( C ), ESTO EN VIRTUD DE QUE EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE LOS EQUIPOS TARDARÁ POR LO MENOS 21 DÍAS?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A REQUERIMIENTO DE BASES |

|  | 9.- | P.: | 7.- PARA EFECTOS DE QUE LOS LICITANTES PROPORCIONEN ASESORIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA , SOLICITAMOS NOS INFORMEN SI SERÁ PROPORCIONADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CON OBJETIVOS, CONTENIDOS Y FECHAS DE IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS RESPECTIVOS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A REQUERIMIENTO DE BASES. |

|  | 10.- | P.: | 8.- FAVOR DE ACLARAR QUE EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO III.3 LA REFERENCIA A LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ENTREGAR LOS LICITANTES SE ENCUENTRAN EN EL INCISO III Y NO EN EL III.1. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 11.- | P.: | C. ACLARACIÓN DEL CAPÍTULO IV 1.- ¿EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL, ES POSIBLE OTORGAR UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS? ESTO EN ATENCIÓN Q QUE EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE DICHOS BIENES TOMARÁ AL MENOS 21 DÍAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA ACLARADA POR LA CONVOCANTE |

|  | 12.- | P.: | 2.- ¿ES POSIBLE INCREMENTAR EL PLAZO DE 20 DÍAS PARA QUE EL LICITANTE SUSTITUYA EQUIPOS DEVUELTOS POR VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE ACUERDO AL INCISO IV.2 ( C), ESTO EN VIRTUD DE QUE EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE LOS EQUIPOS TARDARÁ POR LO MENOS 21 DÍAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A REQUERIMIENTOS DE BASES |

|  | 13.- | P.: | 3.- CON RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE EL PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS DEBE PROPORCIONAR AL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA POR EL PLAZO DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN DE DICHOS EQUIPOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS III.4 Y IV.2. ( F) , ATENTAMENTE SOLICITAMOS SE ACLARE LO SIGUIENTE: A) ¿SERÁ PROPORCIONADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CON OBJETIVOS, CONTENIDOS Y FECHAS DE IMPORTACIÓN DE LOS CURSOS RESPECTIVOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A REQUERIMIENTO DE BASES. |

|  | 14.- | P.: | B) ¿LA CAPACITACIÓN DEBE SER PRESTADA EN LA CIUDAD DE OAXACA O PUEDE SER IMPARTIDA EN EL EXTRANJERO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBE DE SER EN EL HOSPITAL, SI FUERE EL CAZO EN EL ESTRANJERO SERA SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE |

|  | 15.- | P.: | C) ¿EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE ÚNICAMENTE PRESENTE UNA OFERTA RESPECTO DE UNA SOLA O ALGUNAS DE LAS PARTIDAS INDICADAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ES POSIBLE QUE SE AUTORICE QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA Y LA PARTE LICITANTE CONVENGAN QUE LA CAPACITACIÓN SE OTORGUE EN LA MEDIDA QUE SE ESTRICTAMENTE NECESARIA PARA OPERAR LOS EQUIPOS, ESTO EN VIRTUD DE QUE SI SE MANTIENE EL ESQUEMA ACTUAL, LOS GASTOS EN QUE DEBE INCURRIR EL LICITANTE PARA PROPORCIONAR DICHA CAPACITACIÓN PODRÁN RESULTAR SUPERIORES AL IMPORTE DE LOS BIENES QUE, EN SU CASO, ADQUIERAN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A REQUERIMIENTO DE BASES. |

|  | 16.- | P.: | D. ACLARACIÓN DEL CAPÍTULO XVI 1.- FAVOR DE ACLARAR EL CONTENIDO QUE DEBE TENER EL ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DEL LICITANTE DE ACUERDO CON EL INCISO XVI.2, ESTO EN VIRTUD DE QUE A UNA SOCIEDAD EXTRANJERA NO RESULTAN APLICABLES LOS REGISTROS E IMPUESTOS MEXICANOS. ENTENDEMOS QUE ESTE REQUISITO NO APLICA A EMPRESAS EXTRANJERAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A REQUERIMIENTO DE BASES. |

|  | 17.- | P.: | E. OTRAS ACLARACIONES 1.- PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PREPARAR ADECUADAMENTE LA OFERTA POR PARTE NUESTRA, AGRADECEREMOS NOS INDIQUEN LA POSIBILIDAD DE QUE NOS SEA ENTREGADO EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SERÁ ADJUDICADO A LOS LICITANTES. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ACEPTA |

DEWIMED, S.A.

CARACTER TÉCNICO

1.-	P.: PARTIDA 2.-531.431.0102. UNIDAD ELECTROQUIRURGICA ENDOSCOPICA. PUNTO 15. DEBEMOS OFERTAR UN EQUIPO CON REGULACIÓN DEL FLUJO DE ARGÓN DE 0.1 L/MIN. A 9 L/MIN. O MAYOR, ¿ES CORRECTO?.

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE DE FICHA TÉCNICA

2.-	P.: PARTIDA 2. CLAVE 531.431.0102. UNIDAD ELECTROQUIRURGICA ENDOSCOPICA.- PUNTO 18.-SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON CONEXIÓN DE UN CILINDRO DE ARGÓN O UN SUMINISTRO PRINCIPAL DE ARGÓN. ¿SE ACEPTA?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE DE FICHA TÉCNICA

3.-	P.: PARTIDA 3. EQUIPO PARA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL, PUNTO 11. ¿LAS HOJAS SOLICITADAS SON DE LOS NÚMEROS 00, 0, 1, 2, 3 Y 4?

R.: NO, SE REQUIEREN 1,2,3,4.

4.-	P.: PARTIDA 3. EQUIPO PARA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL, PUNTO 15.-NUESTROS EQUIPOS NO TIENEN PIEZAS DE UNIÓN POR ROSCA, NO CONDUCTORAS DE LUZ EXTERNAS, NI DE APERTURAS QUE PUEDAN ENSUCIARSE, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR ESTA TECNOLOGÍA

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA

5-	P.: PARTIDA 8. ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO, PUNTO 6.- SOLICITAN MANGO RECARGABLE Y PARA PILAS TAMANO “C”. SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR UNO U OTRO, YA QUE NO HAY FABRICANTE QUE LO HAGA.

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA

6.-	P.: PARTIDA 12. ESTUCHE DE DIAGNÓTICO BÁSICO, PUNTO 12.-¿CUÁNTAS BATERÍAS SON LAS REQUERIDAS?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

7.-	P.: PARTIDA 71. CLAVE 531.785.0153. RETINOSCOPIO LINEAL, PUNTO 6.1.-¿CUÁNTOS FOCOS SON LOS REQUERIDOS?

R.: 3 FOCOS

8.-	P.: PARTIDA 71. CLAVE 531.785.0153. RETINOSCOPIO LINEAL, PUNTO 6.2.-¿CUÁNTAS BATERÍAS SON LAS REQUERIDAS?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

9.-	P.: PARTIDA 82. CLAVE 531.562.1457. LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA, PUNTO 2.-SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR CON UNA INTENSIDAD REGULABLE SIN ESCALAS DE 0 A 25,000 LUXES

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

10.-	P.: PARTIDA 82, CLAVE 531.562.1457, LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA, PUNTO 8.1.- ¿CUÁNTOS FRASCOS SON LOS REQUERIDOS?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

11.-	P.: PARTIDA 94, CLAVE 51.081.0766, ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE, PUNTO 3.- NUESTRO EQUIPO CUENTA CON UN DISPLAY DE ALTA RESOLUCIÓN CON INDICADOR DE VACÍO, POR LO QUE NO REQUIERE DE UN MANOVACUÓMETRO. SOLICITAMOS SE ACEPTE EQUIPO CON ESTA TECNOLOGÍA.

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

12.-	P.: PARTIDA 94, CLAVE 51.081.0766, ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE, PUNTO 8.- NUESTRO EQUIPO CUENTA CON UN MICROPROCESADOR QUE REGULA EL TIEMPO DE SUCCIÓN  AUTOMÁTICAMENTE, POR LO QUE NO REQUIERE DE UN TEMPORIZADOR. SOLICITAMOS SE ACEPTE EQUIPO CON ESTA TECNOLOGÍA.

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

13.-	P.: PARTIDA 94,  51.081.0766, ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE, PUNTO 16.1.-¿CUÁNTOS FRASCOS SON LOS REQUERIDOS?

R.: 2 FRASCOS POR EQUIPO

14.-	P.: PARTIDA 94, CLAVE 51.081.0766, ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE, PUNTO 16.2.- ¿CUÁNTOS FILTROS SON LOS REQUERIDOS?

R,: 3 FRASCOS POR EQUIPO

15.-	P.: PARTIDA 94, CLAVE 51.081.0766, ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE, PUNTO 10 Y 13.- EN EL PUNTO 10 SOLICITAN BASE RODABLE Y EN EL PUNTO 13, SOLICITAN GABINETE. SOLICITAMOS SE CANCELE EL PUNTO 13, YA QUE UN GABINETE ESTÁ FABRICADO EN ACERO POR LO QUE ES ALTAMENTE CONDUCTIVO EN QUIRÓFANO.

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

16.-	P.: PARTIDA 98, CLAVE 531.616.5116,  MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA, PUNTO 13 Y 14.- DICE “MOVIMIENTOS HIDRÁULICOS MANUALES” Y ”MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS A TRAVÉS DE UN CONTROL REMOTO”, ¿QUÉ TECNOLOGÍA DEBEMOS OFERTAR HIDRÁULICA O ELECTROHIDRÁULICA?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

17.-	P.: PARTIDA 98, CLAVE 531.616.5116. MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA, PUNTO 13 Y 14.- SOLICITAMOS SE OTORGUE UNA TOLERANCIA PARA LOS MOVIMIENTOS TRENDELEMBURG E INVERSO, Y LATERALES DERECHO E IZQUIERDO DE +/-5°, TOLERANCIA QUE NO AFECTA EL DESEMPEÑO DE LA MESA. ¿SE ACEPTA?

R. APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA:

18.-	P.: PARTIDA 99, CLAVE 531.146.1502, BRONCOSCOPIO FLEXIBLE PARA ADULTO, SOLICITO COTIZAR UN BRONCOSCOPIO CON UNA LONGITUD DE TRABAJO DE 850 MM. YA QUE EL  ENDOSCOPIO OFERTADO OSTENTA UN DISEÑO DE MANGO DE DIMENSIONES REDUCIDAS QUE MAXIMIZA LA MANIPULACIÓN Y LA ERGONOMÍA DEL INSTRUMENTO DURANTE CUALQUIER INTERVENCIÓN DE TRAQUEA O BRONQUIOS CON FINES TERAPÉUTICOS O DIAGNÓSTICOS.

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

19.-	P.: PARTIDA 99, CLAVE 531.146.1502, BRONCOSCOPIO FLEXIBLE PARA ADULTO.- SOLICITO SE ACEPTE COTIZAR UN BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA ÓPTICA CON CANAL DE TRABAJO DE 2.5 MM, YA QUE REPRESENTA UN DESARROLLO TECNOLÓGICO DE VANGUARDIA EN LA ENDOSCOPÍA. ADEMÁS, CONFORME A LA EXPERIENCIA DE RICHARD WOLF EN LA ENDOSCOPIA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS BAJAS, PERMITE AMPLIAMENTE LA REALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS INTERVENCIONES CON FINES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS. ¿SE ACEPTA?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

20.-	P.: PARTIDA 99, CLAVE 531.146.1502, BRONCOSCOPIO FLEXIBLE PARA ADULTO.-CON EL TÉRMINO FUENTE DE LUZ, ¿SE REFIERE A UNA FUENTE DE LUZ AUTOMÁTICA DE XENÓN DE 180W CON CONECTOR UNIVERSAL PARA FIBRA ÓPTICA, REGULACIÓN MANUAL DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ Y CON UNA TEMPERATURA CONSTANTE DE COLOR DE 6000 K?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

21.-	P.: PARTIDA 99, CLAVE 531.146.1502, BRONCOSCOPIO FLEXIBLE PARA ADULTO.- PIDO SE DEBA OFERTAR UN CARRO PORTAEQUIPOS Y PORTA INSTRUMENTOS UNIVERSALES QUE PERMITA INTEGRAR EL EQUIPO COMPLETO DE BRONCOSCOPÍA FLEXIBLE DE FIBRA ÓPTICA EN UN SOLO ELEMENTO, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MÓDULO DE ALIMENTACIÓN Y COMPENSACIÓN DE POTENCIALES CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU SEGURIDAD TANTO ELÉCTRICA COMO  FÍSICA Y OBTENER EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN LA REALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS INTERVENCIONES CON FINES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS. ¿SE ACEPTA?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

22.-	P.: PARTIDA 100, CLAVE 531.616.0067, MESA QUIRURGICA PARA ORTOPEDIA.- SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON ALTURA MÍNIMA DE 600 MM Y MÁXIMA DE 950 MM, LO CUAL NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO Y PERMITE MAYOR COMODIDAD AL CIRUJANO DURANTE LA CIRUGÍA, ¿SE ACEPTA?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

23.-	P.: PARTIDA 100, CLAVE 531.616.0067, MESA QUIRURGICA PARA ORTOPEDIA.- DEBIDO A QUE LA ESPECIALIDAD PARA LA CUAL SE UTILIZARA ES ORTOPEDIA Y EN BASE A LA EXPERIENCIA OBTENIDA EN INTERVENCIONES DENTRO DE ESTA ÁREA, SUGERIMOS SE OMITA EL ACCESORIO “SOPORTE APOYA RODILLAS” EL CUAL ES INADECUADO PARA INTERVENCIONES ORTOPEDICAS. ¿SE ACEPTA?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

24.-	P.: PARTIDA 101, LÁMPARA QUIRURGICA DOBLE., PUNTO 6.- LA PROFUNDIDAD CONSTANTE DEL CAMPO DE LUZ SIN REENFOQUE DEBE SER EN ZONA DE 75CM O MENOR, A 125CM O MAYOR, CUBRIENDO UN RANGO DE 50CM DE ZONA O MAYOR (125-75=50 CM).¿ES CORRECTO?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

25.-	P.: PARTIDA 101, LÁMPARA QUIRURGICA DOBLE, PUNTO 11.2.- SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON CÁMARA DE VIDEO EN LA ARTICULACIÓN DEL BRAZO DE LA LÁMPARA, ¿SE ACEPTA?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

26.-	P.: PARTIDA 101, LÁMPARA QUIRURGICA DOBLE, PUNTO 11.8.- ¿A QUE SE REFIEREN CON FORMATO “PICTURE AND PICTURE”

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

27.-	P.: PARTIDA 102, LÁMPARA QUIRURGICA DOBLE, PUNTO 3.- DICE “CON PANEL DIGITAL O TECLAS DE MEMBRANA EN EL SATÉLITE O PARED PARA CONTROL DE: ENCENDIDO Y APAGADO E INTENSIDAD LUMINOSA Y CONTROL DE LA CÁMARA”, ¿TAMBIÉN PARA ESTE RENGLÓN DEBEMOS OFERTAR CÁMARA DE VIDEO?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

28.-	P.: PARTIDA 102, LÁMPARA QUIRURGICA DOBLE, PUNTO 6.- LA PROFUNDIDAD CONSTANTE DEL CAMPO DE LUZ SIN REENFOQUE DEBE SER EN ZONA DE 75CM O MENOR, A 125CM O MAYOR, CUBRIENDO UN RANGO DE 50CM DE ZONA O MAYOR (125-75=50 CM).¿ES CORRECTO?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

29.-	P.: PARTIDA 117, CLAVE 531.941.0204, VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO.-DICE: MEDICIÓN DE PEEP INTRÍNSECO. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL VALOR DE PEEP TOTAL YA QUE ESTE ES LA SUMATORIA DEL PEEP + PEEPINTRÍNSECO  AL OTORGAR DICHO PARÁMETRO SE OBTIENEN LOS DATOS REFERENTES A LA PRESIÓN ESPIRATORIA FINAL DEL PACIENTE PARA FACILITAR AL MÉDICO UN DIAGNÓSTICO CON MAYOR INFORMACIÓN Y MÁS ACERTADO AL TENER PARÁMETROS ADICIONALES. ¿SE ACEPTA?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

30.-	P.: PARTIDA 117, CLAVE 531.941.0204, VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO.- DICE: TIEMPO INSPIRATORIO, TIEMPO ESPIRATORIO Y RELACIÓN I:E, AL SOLICITAR TIEMPO INSPIRATORIO Y LA RELACIÓN I:E, EL TIEMPO ESPIRATORIO ES UN PARÁMETRO QUE SE OBTIENE DE FORMA DIRECTA, ESTABLECIENDO DICHA RELACIÓN YA QUE ESTE VALOR ES INCORPORADO COMO PARÁMETRO ESTÁNDAR. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA ESTABLECIDA POR CADA PROVEEDOR PARA PODER ESTABLECER LA RELACIÓN I:E Y EL TIEMPO INSPIRATORIO ¿SE ACEPTA?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

31.-	P.: PARTIDA 117, CLAVE 531.941.0204,  VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO.- SIN REFERENCIA, PARA COTIZAR LOS CONECTORES ADECUADOS Y DE ACUERDO A LOS LUGARES DE INSTALACIÓN, SOLICITAMOS NOS INFORMEN EL TIPO DE CONECTORES PARA LAS TOMAS MURALES DE AIRE Y OXÍGENO (DISS, AGA, ARMED, PURITTAN BENETT, ETC.)  CON QUE CUENTA CADA HOSPITAL DONDE SERÁN ENTREGADOS LOS EQUIPOS.

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

32.-	P.: PARTIDA 117, CLAVE 531.941.0204, VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO.- DICE: 3 SENSORES DE OXÍGENO, EL EQUIPO QUE OFERTAREMOS CUENTA CON UN SENSOR DE OXÍGENO EL CUAL TIENE UN TIEMPO APROXIMADO DE VIDA DE 5000 HORAS DE USO. ¿ES NECESARIO OFERTAR 2 SENSORES DE OXÍGENO ADICIONALES?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

33.-	P.: PARTIDA 117, CLAVE 531.941.0204,  VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO.- DICE: 5 SENSORES DE FLUJO. NUESTRA TECNOLOGÍA OFRECE SENSORES DE FLUJO REUSABLES INCLUIDOS EN LA PARTE ESPIRATORIA DEL EQUIPO. ESTE SENSOR OFRECE UN TIEMPO DE VIDA APROXIMADO DE 5000 HORAS Y CADA EQUIPO INCLUYE 2. ¿SERÁ NECESARIO QUE SE OFERTEN 3 ADICIONALES O SE PUEDE CONSIDERAR SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, YA QUE ESTOS ACCESORIOS ENCARECÍAN EL EQUIPO?

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

34.-	P.: PARTIDA 117,  CLAVE 531.941.0204,  VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO.- DICE: 40 CIRCUITOS COMPLETOS DESECHABLES, ¿ES CORRECTO OFERTAR 40 CIRCUITOS COMPLETOS DESECHABLES?. DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ¡SOLICITAMOS SE NOS ESPECIFIQUE LA CANTIDAD DE CIRCUITOS DESECHABLES QUE SE REQUIEREN PARA PACIENTE PEDIÁTRICO Y LA CANTIDAD PARA PACIENTE ADULTO?

R.: SOLO 40 PARA ADULTOS

35.-	P.: PARTIDA 117, CLAVE 531.941.0204, VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO.- DICE: PRESIÓN DE OCLUSIÓN P 0.1 O P 100MS, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO EL ÍNDICE DE POCA PROFUNDIDAD DE RESPIRACIÓN. DEBIDO A QUE EN NUESTRO VENTILADOR P 0.1 ES EQUIVALENTE A ESTE TERMINO ¿SE ACEPTA?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

36.-	P.: PARTIDA 117, CLAVE 531.941.0204,  VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO.- DICE: FLUJO INSPIRATORIO DE 6 O MENOR A 120 LPM O MAYOR.. SOLICITAMOS ESTE PUNTO SE NOS PERMITA REFERENCIARLO EN UNIDADES DE LITROS/SEGUNDO, SIEMPRE Y CUANDO SE ASEGURE QUE CUBRIMOS EL FLUJO INSPIRATORIO QUE SOLICITAN.

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

37.-	P.: PARTIDAS 126 Y 142, VENTILADOR  ADULTO /PEDIÁTRICO AVANZADO.- DICE: ANALIZADOR DE FIO2 INTERCONTRUÍDO. CON ESTE PUNTO SE REFIEREN A EL MEZCLADOR DE AIRE INTERCONTRUÍDO ¿ES CORRECTO?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

38.-	P.: PARTIDAS 126 Y 142,  VENTILADOR  ADULTO /PEDIÁTRICO AVANZADO.- DICE: PAUSA ESPIRATORIA MANUAL CON LÍMITE DE SEGURIDAD DE TIEMPO EN EL RANGO DE 6 A 20 SEGUNDOS. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UNA PAUSA ESPIRATORIA MANUAL DE 6 SEGUNDOS O MENOR A 20 SEGUNDOS O MAYOR ¿SE ACEPTA?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

39.-	P.: PARTIDAS 126 Y 142,  VENTILADOR  ADULTO /PEDIÁTRICO AVANZADO.- DICE: TIEMPO INSPIRATORIO Y  TIEMPO ESPIRATORIO Y RELACIÓN I:E, AL SOLICITAR TIEMPO INSPIRATORIO Y LA RELACIÓN I:E, EL TIEMPO ESPIRATORIO ES UN PARÁMETRO QUE SE OBTIENE DE FORMA DIRECTA, ESTABLECIENDO DICHA RELACIÓN YA QUE ESTE VALOR ES INCORPORADO COMO PARÁMETRO ESTÁNDAR. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA ESTABLECIDA POR CADA PROVEEDOR PARA PODER ESTABLECER LA RELACIÓN I:E Y EL TIEMPO INSPIRATORIO ¿SE ACEPTA?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

40.-	P.: PARTIDAS 126 Y 142,  VENTILADOR  ADULTO /PEDIÁTRICO AVANZADO.- DICE: MEDICIÓN DE AUTOPEEP. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL VALOR DE PEEP TOTAL YA QUE ESTE ES LA SUMATORIA DEL PEEP + AUTOPEEP  AL OTORGAR DICHO PARÁMETRO SE OBTIENEN LOS DATOS REFERENTES A LA PRESIÓN ESPIRATORIA FINAL DEL PACIENTE PARA FACILITAR AL MÉDICO UN DIAGNÓSTICO CON MAYOR INFORMACIÓN Y MÁS ACERTADO AL TENER PARÁMETROS ADICIONALES. ¿SE ACEPTA?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

41.-	P.: PARTIDAS 126 Y 142, VENTILADOR  ADULTO /PEDIÁTRICO AVANZADO.- DICE: CÁLCULO DE TRABAJO RESPIRATORIO: A) TOTAL, B) DEL PACIENTE, C) IMPUESTO. SOLICITAMOS QUE EL TRABAJO RESPIRATORIO TOTAL SE CONSIDERE COMO OPCIONAL DEBIDO A QUE AL OBTENER EL TRABAJO RESPIRATORIO DEL PACIENTE Y EL IMPUESTO DE FORMA AUTOMÁTICA LA SUMA DE AMBOS OTORGARÍA EL TRABAJO TOTAL. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA MOSTRAR CÁLCULO DE TRABAJO RESPIRATORIO DEL PACIENTE Y EL IMPUESTO. ¿SE ACEPTA?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

42.-	P.: PARTIDAS 126 Y 142,  VENTILADOR  ADULTO /PEDIÁTRICO AVANZADO.- DICE: DESPLIEGUE ADICIONAL DE CURVAS DE PRESIÓN INTRAPULMONAR O PRESIÓN ESOFÁGICA O PRESIÓN TRAQUEAL. AL SOLICITAR ESTE PUNTO SE ESTÁN REFIRIENDO A LA CURVA DE VOLUMEN/PRESIÓN EN LA CUAL EN EL EJE X SE MUESTRA LA PRESIÓN Y EN EL EJE Y EL FLUJO ¿ES CORRECTO? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS SE NOS INFORME COMO SE MUESTRA LA TENDENCIA GRÁFICA Y EN QUE UNIDADES ESTA DADA.

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

43.-	P.: PARTIDAS 126 Y 142, VENTILADOR  ADULTO /PEDIÁTRICO AVANZADO.- DICE: SENSORES DE TEMPERATURA REUSABLES. SOLICITAMOS SE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE SENSORES DE TEMPERATURA REUSABLES QUE REQUIEREN POR EQUIPO.

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

44.-	P.: PARTIDAS 126 Y 142,  VENTILADOR  ADULTO /PEDIÁTRICO AVANZADO.- DICE: SIN REFERENCIA, PARA COTIZAR LOS CONECTORES ADECUADOS Y DE ACUERDO A LOS LUGARES DE INSTALACIÓN SOLICITAMOS NOS INFORMEN EL ,TIPO DE CONECTORES PARA LAS TOMAS MURALES DE AIRE Y OXÍGENO (DISS, AGA, ARMED, PURITTAN BENETT, ETC.)  CON QUE CUENTA CADA HOSPITAL DONDE SERÁN ENTREGADOS LOS EQUIPOS.

R.:  APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

45.-	P.: PARTIDAS 126 Y 142, VENTILADOR  ADULTO /PEDIÁTRICO AVANZADO.- DICE: PAUSA INSPIRATORIA MANUAL Y PROGRAMADA DE 0.1 A 2 SEGUNDOS. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON UNA PAUSA INSPIRATORIA MANUAL DE 0 A 15 SEGUNDOS O MAYOR ¿SE ACEPTA?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

46.-	P.: PARTIDA 126 Y 142, VENTILADOR  ADULTO /PEDIÁTRICO AVANZADO.-DICE: 3 CÁMARAS REUSABLES PARA HUMIDIFICADOR. SOLICITAMOS SE NOS INFORME EN QUE TAMAÑOS DEBEMOS OFERTAR DICHAS CÁMARAS DEBEN SER 2 TAMAÑO ADULTO Y 1 PEDIÁTRICA O VICEVERSA.

R.:  SOLO 3 ADULTO

47.-	P.: PARTIDA 126 Y 142, VENTILADOR  ADULTO /PEDIÁTRICO AVANZADO.- DICE: CALCULO DE ÍNDICE  P 0.1 O P 100. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO EL ÍNDICE DE POCA PROFUNDIDAD DE RESPIRACIÓN. DEBIDO A QUE EN NUESTRO VENTILADOR P 0.1 ES EQUIVALENTE A ESTE TERMINO ¿SE ACEPTA?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

48.-	P.: PARTIDAS 107, 116, 128 Y 143, CLAVES 531.941.0964, VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO.- DICE: FUENTE PROPIA DE AIRE A TRAVÉS DE TURBINA O PISTÓN. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN COMPRESOR PARA REFERENCIAR LA FUENTE PROPIA DE AIRE YA QUE ESTE NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, Y AL ESTABLECER QUE SEA A TRAVÉS DE TURBINA O PISTÓN SE LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS EMPRESAS ¿SE ACEPTA?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

49.-	P.: PARTIDAS 107, 116, 128 Y 143, CLAVE 531.941.0964, VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO.- DICE: CON SISTEMA DE AUTOPRUEBA, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE CON DICHA PRUEBA, EL VENTILADOR DEBE TENER LA CAPACIDAD DE ESTABLECER SI SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, ADEMÁS DE PODER AUTOCALIBRAR LA CÉLULA DE OXÍGENO, ASÍ COMO LOS TRANSDUCTORES DE FLUJO?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

50.-	P.: PARTIDAS 107, 116, 128 Y 143, CLAVE 531.941.0964, VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO.- SIN REFERENCIA. PARA COTIZAR LOS CONECTORES ADECUADOS Y DE ACUERDO A LOS LUGARES DE INSTALACIÓN, SOLICITAMOS NOS INFORMEN EL TIPO DE CONECTORES PARA LAS TOMAS MURALES DE AIRE Y OXÍGENO (DISS, AGA, ARMED, PURITTAN BENETT, ETC.)  CON QUE CUENTA CADA HOSPITAL DONDE SERÁN ENTREGADOS LOS EQUIPOS.

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

51.-	P.: PARTIDAS 107, 116, 128 Y 143, CLAVE 531.941.0964,  VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO.- SIN REFERENCIA.- ¿SOLICITAMOS SE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE CASCADAS ASÍ COMO TAMAÑOS QUE SE DEBERÁN OFERTAR?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

52.-	P.: PARTIDAS 107, 116, 128 Y 143, CLAVE 531.941.0964, VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO.- DICE: FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 10 O MENOR A 60 O MAYOR RESPIRACIONES POR MINUTO. AL SOLICITAR EN FICHA VENTILADOR PARA TRATAMIENTO DE PACIENTES NEONATOS, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS CREEMOS QUE ES NECESARIO LA FRECUENCIA RESPIRATORIA TENGA UN RANGO MAYOR, YA QUE LOS NEONATOS REQUIEREN ALTA FRECUENCIA. POR TAL MOTIVO PROPONEMOS ESTE RANGO SEA DE 1 A 150 RPM ¿ES CORRECTO?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

53.-	P.: PARTIDAS 107, 116, 128 Y 143, CLAVE 531.941.0964, VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO.- DICE: VOLUMEN CORRIENTE AJUSTABLE DESDE 30 ML O MENOR A 2000 ML O MAYOR. AL SOLICITAR EN FICHA VENTILADOR PARA TRATAMIENTO DE PACIENTES NEONATOS, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS CREEMOS QUE ES NECESARIO QUE SE TENGA UN RANGO DE VOLUMEN CORRIENTE MAYOR. POR TAL MOTIVO PROPONEMOS QUE ESTE SEA DE 5 ML O MENOR A 4000 ML O MAYOR ¿ES CORRECTO?

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1.-	P.: EN EL PUNTO VI.2. PROPUESTA TÉCNICA, INCISO “D”. ESTÁN SOLICITANDO COPIA LEGIBLE DE LA LICENCIA SANITARIA, SIN EMBARGO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 141 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL CON FECHA 1ERO DE MARZO DEL 2002, EN DONDE SE ESPECIFICAN LOS GIROS COMERCIALES QUE DEBEN CONTAR CON LICENCIA SANITARIA PARA SU OPERACIÓN, AL NO ESTAR CONSIDERADOS DENTRO DE ESTOS SUPUESTOS, SOLICITAMOS SE ACEPTE EL  AVISO DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE SALUD PARA CUBRIR ESTE REQUISITO.

R.:  SE ACEPTA

2.-	P.: PUNTO VI.2.-INCISO: B).-ESTÁN SOLICITANDO CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O INSTRUCTIVOS ORIGINALES. SIN EMBARGO Y POR MOTIVOS FINANCIEROS Y ECOLÓGICOS MUCHOS FABRICANTES HAN REEMPLAZADO EL PAPEL POR FORMATOS ELECTRÓNICOS EN FORMATO PDF (POR LO GENERAL), YA QUE ESTE FORMATO GARANTIZA LA INALTERABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR LOS FABRICANTES. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTREGAR CATÁLOGOS ORIGINALES EN FORMATO ELECTRÓNICO ASÍ COMO COPIAS IMPRESAS PARA SU REFERENCIACIÓN, ADJUNTANDO NOTARIZADO Y APOSTILLADO DE ORIGEN PARA AVALAR SU AUTENTICIDAD.

R.:  SE ACEPTA

3.-	P.: PUNTO: III.-PAGINA: 12.EN ESTE PUNTO SOLICITAN CATÁLOGOS ORIGINALES AVALADOS POR EL FABRICANTE Y FEDERATIVO. SIN EMBARGO POR LOS TIEMPOS Y EL NÚMERO DE CATÁLOGOS QUE SE NECESITAN PARA REFENCIAR ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE NUESTRA OFERTA, SOLICITAMOS A USTEDES SE NOS ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NOTARIZADA Y APOSTILLADA EN DONDE SE HAGA MENCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CATÁLOGOS ASÍ COMO LA PARTIDA EN LA QUE SERÁN INCLUIDOS Y QUE HABREMOS DE INCLUIR EN NUESTRA OFERTA TÉCNICA CON LA FINALIDAD DE AVALAR LA AUTENTICIDAD DE ESTOS.

R.: SE ACEPTA

4.-	P.: PUNTO: IV.1.-EN ESTE PUNTO ESTÁN SOLICITANDO UN TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO. CONSIDERANDO QUE TODOS LOS EQUIPOS QUE SE INCLUYEN EN NUESTRA OFERTA SON IMPORTADOS Y ADICIONALMENTE ALGUNOS SON FABRICADOS CONSIDERANDO LAS DIMENSIONES DE LAS ÁREAS EN DONDE SERÁN INSTALADOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONALIDAD SOLICITAMOS SE AMPLÍE EL PLAZO DE ENTREGA DE 75 A 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO, DE LO CONTRARIO NO ESTARÍAMOS EN CONDICIONES DE PARTICIPAR.

R.: VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

5.-	P.: EN EL PUNTO VI.2. PROPUESTA TÉCNICA, INCISO “D”. ESTÁN SOLICITANDO COPIA LEGIBLE DE LA LICENCIA SANITARIA, SIN EMBARGO, LA SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA PARA LA SALUD SOLO EXPIDEN PARA LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPO MÉDICO EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE DE INSUMOS PARA LA SALUD. YA QUE EL GIRO PARA ESTE TIPO DE ESTABLECIMIENTOS ES DE CLASE 979002 “ALMACENES DE ACONDICIONAMIENTO Y DEPOSITO Y DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO” Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 141 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL CON FECHA 1ERO DE MARZO DEL 2002, EN DONDE SE ESPECIFICAN LOS GIROS COMERCIALES QUE DEBEN CONTAR CON LICENCIA SANITARIA PARA SU OPERACIÓN, AL NO ESTAR CONSIDERADOS DENTRO DE ESTOS SUPUESTOS, SOLICITAMOS SE ACEPTE EL  AVISO DE FUNCIONAMIENTO ESPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE SALUD PARA CUBRIR ESTE REQUISITO.

R.: SE ACEPTA

CARÁCTER TÉCNICO

1.-	P.: PARTIDA: 101.-NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE. EXISTE UNA CONFUSIÓN EN LA CANTIDAD SOLICITADA. EN LA PRIMERA HOJA SOLICITAN DOS Y EN LA SIGUIENTE SOLICITAN TRES. SOLICITAMOS NOS ACLAREN QUE CANTIDAD ES CORRECTA.

R.:  2

2.-	P.: CON LA FINALIDAD DE UNIFICAR LA TECNOLOGÍA Y NO LIMITAR LA FUNCIONALIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE OAXACA, SUGERIMOS SE UNIFIQUEN LAS CEDULAS 101 Y 102.

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

3.-	P.: PARTIDA: 133.-NOMBRE GENÉRICO: CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE. PUNTO: 9. EN ESTE PUNTO ESTÁN SOLICITANDO BARANDALES DE 160 A 200 CMS. DE LONGITUD. ESTAS DIMENSIONES SUPERAN EL PROMEDIO DE ALTURA DEL MEXICANO, POR LO QUE SOLICITAMOS SE AMPLÍE EL RANGO DE 130 CMS A 180 CMS. SIENDO ESTE UN RANGO QUE GARANTIZA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA CAMILLA.

R.: .: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

4.-	P.: PARTIDA: 133.-NOMBRE GENÉRICO: CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE. PUNTO: 6. SOLICITAMOS SE ACEPTE UN RANGO DE ALTURA DE 75 A 85 CMS

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

5.-	P.: PARTIDA: 95.-NOMBRE GENÉRICO: BRAZO PARA SOPORTAR EQUIPO DE ANESTESIA. CONSIDERAMOS QUE LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO DEBE SER: BRAZO PARA SOPORTAR EQUIPO DE LAPAROSCOPIA.

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

6.-	P.: PARTIDA: 95.-NOMBRE GENÉRICO: BRAZO PARA SOPORTAR EQUIPO DE ANESTESIA. CONSIDERAMOS IMPORTANTE SOLICITAR GUÍAS MECÁNICAS DE INSTALACIÓN PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD DEL EQUIPO SOLICITADO CON LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ASÍ COMO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA INSTALACIÓN.

R.:  INCLUIRLAS EN LA PROPUESTA

7.-	P.: PARTIDAS: 101 Y 102.-NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE. CONSIDERAMOS IMPORTANTE SOLICITAR GUÍAS MECÁNICAS DE INSTALACIÓN PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD DEL EQUIPO SOLICITADO CON LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ASÍ COMO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA INSTALACIÓN.

R.: INCLUIR EN LA PROPUESTA

8.-	P.: PARTIDA: 129.-NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO E INSTRUMENTAL DE ARTROSCOPIA. PUNTO: 8. EN ESTE PUNTO SOLICITAN BOMBA DE IRRIGACIÓN PARA ARTROSCOPIA, CON PRESIÓN DE 0 A 200 MMHG Y FLUJO DE 1 A 2 LITROS. SIN EMBARGO ESTE TIPO DE BOMBAS ES REEMPLAZADO POR BOMBAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE PERMITEN IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN CON UN PRESIÓN DE 0 A 200 MMHG Y FLUJO DE 1 A 2 LITROS. SUGERIMOS SE SOLICITE ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA LA CUAL OFRECE VENTAJAS CLARAS AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

9.-	P.: PARTIDA: 129.-NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO E INSTRUMENTAL DE ARTROSCOPIA. PUNTO: 11. NOS PODRÍAN ACLARAR QUE TIPO DE TORNILLOS SERÁN SOLICITADOS (TITANIO O BIOABSORVIBLES) ASÍ COMO LA CANTIDAD Y LAS MEDIDAS YA QUE ESTO NO ESTA ESPECIFICADO EN EL ANEXO.

R.: APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

10.-	P.: PARTIDA: 145.-NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO E INSTRUMENTAL DE UROLOGÍA BÁSICA. EN ESTE ANEXO SE INCLUYE UNA NOTA LA CUAL HACE REFERENCIA AL INSTRUMENTAL ADICIONAL A LA TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. ¿ES NECESARIO INCLUIR EN LA OFERTA EL EQUIPO NECESARIO PARA LA VISUALIZACIÓN CON BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA LA VISUALIZACIÓN EN OTROS PUNTOS DE ESTE ANEXO?

R.: NO SE ESTÁN SOLICITANDO. APERGARSE A NECESIDADES DE  FICHA TÉCNICA

JUANA ROLANDA CASTELLANOS VICTORIA Y/O QUÍMICA MEDICA DISTRIBUCIONES

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | PUNTO III . DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDADES Y SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO. INCISO B) DICE ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE RESPONSABLE SANITARIO. SE NOS EXPIDIÓ AVISO DE FUNCIONAMIENTO POR EL DEPTO. DE INSUMOS REGULACIÓN DE SERVICIOS Y CONTROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y PREGUNTAMOS AL DR. MARTÍN ESTEBAN ALTAMIRANO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSUMOS Y REGULACIÓN DE SERVICIOS, SI ERA NECESARIO EL RESPONSABLE SANITARIO PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN Y SE NOS DIJO QUE NO. POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA ÚNICAMENTE EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 2.- | P.: | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDADES Y SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO. INCISO E) SOLICITAN CATALOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, MISMOSQUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O ,EN SU CASO, LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ESTAR AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE. PREGUNTA 1 A QUE SE REFIEREN CON FEDATARIO? PREGUNTA 2.-LA ENTREGA DE CATÁLOGOS NOTARIZADOS EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, COMO UDS. COMPRENDERÁN, NO ES POSIBLE ENTREGARLOS EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, POR LO QUE SOLICITAMOS Y SUGERIMOS ENTREGAR UN JUEGO DE CATÁLOGOS REFERENCIADOS Y APEGADOS COMO LO ESTIPULAN LAS BASES Y HACEMOS EL COMPROMISO DE QUE ANTES DE LA FECHA DEL FALLO ECONÓMICO ENTREGAREMOS IDÉNTICAMENTE, EL MISMO JUEGO DE CATÁLOGOS NOTARIZADOS EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS EQUIPO. EN CASO DE NO SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA .NOS ACEPTARÍAN UN JGO DE CATÁLOGOS NOTARIZADOS EN MÉXICO POR LA FILIAL DE LA CASA MATRIZ EN MÉXICO ANEXANDO COPIA NOTARIADA DE LA CARTA DE REPRESENTACIÓN NOTARIADA Y APOSTILLADA EN EL PAÍS DE ORIGEN. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 3.- | P.: | III. DESCRIPCION DE LOS BIENES ,CANTIDADES Y SOPORTE TECNICO REQUERIDO. INCISO a) SOLICITAN COPIA SIMPLE DEL REG. SANITARIO. INFORMANOS QUE PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28,29,30,31. NO SE EXPIDE POR PARTE DE LA SSA REG.SANITARIO NI OFICIO DE QUE NO REQUIEREN POR LO QUE PODEMOS PRESENTAR UN OFICIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE, QUE LAS ESPECIFICASIONES SEÑALADAS CORRESPONDEN A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS 9,10,11,13, 14,15,17,18,20,21,22,23,24,28,32,33,34,35 NO CUENTAN CON NINGUNA CERTIFICADO DE CALIDAD POR LO QUE PODEMOS PRESENTAR UN OFICIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE GARANTIZANDO LA CALIDAD DE DICHAS PARTIDAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA EL OFICIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | PARTIDA 63.-ELECTROENCEFALÓGRAFO.-PUNTO 2. SOLICITAN SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2000 CUANDO ACTUALMENTE WINDOWS XP PROFESSIONAL ES EL SISTEMA ACTUALIZADO CON MAYOR FACILIDAD DE MANEJO Y ESTABILIDAD SUPERIOR AL CONTAR CON TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS PARA LA INDUSTRIA DEL CÓMPUTO POR ESTAR A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA. EL EQUIPO DE CADWELL ESTÁ BASADO EN WINDOWS XP. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 2.- | P.: | PUNTO 12. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA ACTUALIZARSE A FUTURO CON EL SOFTWARE DE POLISOMNOGRAFÍA, LO QUE CUMPLIMOS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 3.- | P.: | PUNTO 17. ACLARAR QUE ES ABSURDO SOLICITAR EL DESPLIEGUE DE 64 CANALES CUANDO EL EQUIPO SÓLO CUENTA CON 25 CANALES. NUESTRO EQUIPO ES DE 32 CANALES. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 4.- | P.: | PUNTO 18. ACLARAR A QUÉ SE REFIEREN CON SOBRE-ESCRITO Y PÁGINAS DE 8 A 16 COLORES. NUESTRO EQUIPO PERMITE SELECCIONAR HASTA 20 COLORES DIFERENTES PERO ES PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA TRAZO. DE IGUAL MANERA SE PUEDE SELECCIONAR EL COLOR DEL FONDO DE LA PÁGINA EN 32 BITS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 5.- | P.: | PUNTO 20. ACLARAR SI SE REFIEREN A UN SISTEMA DE VIDEO EEG O BASTA CON UNA CÁMARA DIGITAL SENCILLA QUE DESPLIEGUE LA IMAGEN EN LA PANTALLA DE LA COMPUTADORA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 6.- | P.: | PUNTO 21.3. CREEMOS QUE HAY UN ERROR EN LA DESCRIPCIÓN DE ESTE PUNTO PUES EL RANGO HASTA 10,000 HZ. POR LO GENERAL LA VELOCIDAD DE MUESTREO NO ES SELECCIONABLE Y ESTÁ EN EL RANGO DE HASTA 1000 HZ. NUESTRO EQUIPO MUESTREA A 2,400 HZ Y ALMACENA A 200 Ó 400 HZ. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTA HASTA LOS 1000 HZ EN LO DEMÁS SUJETARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 7.- | P.: | PUNTO 25. EN NUESTRO EQUIPO SE ELIMINA EL ARTEFACTO DE ECG CON UN MONTAJE DE A1A2 LIGADOS EN VEZ DEL FILTRO SOLICITADO. SOLICITAR QUE SE ACEPTE PARA PERMITIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE MARCAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 8.- | P.: | PUNTO 27. NUESTRO EQUIPO SE CALIBRA MEDIANTE UNA SEÑAL FIJA DE 50 UV Y 0.5 HZ. SOLICITAR QUE SE ACEPTE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 9.- | P.: | PUNTOS 30.1 AL 30.8. EL ESTIMULADOR FÓTICO DE NUESTRO EQUIPO ES DE 0.72 J, FUNCIONA EN DOS MODOS AUTOMÁTICOS (PROGRAMABLES) Y MODO MANUAL. EL PERIODO ES DE 0 A 60 SEGUNDOS Y LA PAUSA DE 30 SEGUNDOS. LA FRECUENCIA VA DE 0.1 A 25 HZ LO CUAL ES SUFICIENTE PARA UN ESTUDIO NEUROLÓGICO. ADEMÁS SÓLO PODEMOS REFERENCIAR EL ESTÍMULO COMO SENCILLO YA QUE SE PUEDE ESTIMULAR AL PACIENTE CON UNO DE LOS PROGRAMAS PARA HACER EL ESTÍMULO DOBLE. SEGÚN TENEMOS ENTENDIDO SÓLO UN FOTOESTIMULADOR DE LA MARCA GRASS PUEDE LLEVAR A CABO TODO LO QUE SOLICITAN. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 10.- | P.: | PARTIDA 64.- ELECTROMIÓGAFO.-PUNTOS 11. ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A LA CAPACIDAD DE PODER RECTIFICAR LA SEÑAL UNA VEZ ADQUIRIDA MODIFICANDO LOS PARÁMETROS DEL EMG (GANANCIA, FILTROS Y BARRIDO). SOLICITAR ACLARACIÓN. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 11.- | P.: | PUNTO 12. ENTENDEMOS POR EXPANSIÓN EL PODER AGRANDAR EL TRAZO MEDIANTE EL CAMBIO DE LA GANANCIA. SOLICITAR ACLARACIÓN. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 12.- | P.: | PUNTO 26. NUESTRO EQUIPO MANEJA FILTRO BAJO DE 0.04 A 500 HZ LO CUAL ES SUFICIENTE DEBIDO A LAS FRECUENCIAS EN QUE SE ENCUENTRAN LAS SEÑALES QUE ADQUIERE UN ELECTROMIÓGRAFO. SOLICITAR QUE SE ACEPTE PARA PERMITIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE MARCAS ADEMÁS DE ESTAR CLÍNICAMENTE SUSTENTADO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 13.- | P.: | PUNTO 27. NUESTRO EQUIPO MANEJA FILTRO ALTO DE 30 SS A 10 Khz., RANGO NECESARIO PARA HACER POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES. SOLICITAR QUE SE ACEPTE PARA PERMITIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE MARCAS ADEMÁS DE ESTAR CLÍNICAMENTE SUSTENTADO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 14.- | P.: | PUNTO 34. ESTAMOS CONSULTANDO CON EL FABRICANTE PUES NO TENEMOS CONOCIMIENTO DE ESTE PROTOCOLO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 15.- | P.: | PUNTO 35. CONFIRMAR QUE SE REFIEREN A POTENCIALES EVOCADOS DERMATOMALES Y SOLICITAR QUE SE ACEPTE LA REFERENCIA COMO TALES. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 16.- | P.: | PUNTO 55. ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A LA PRUEBA DE ESTIMULACIÓN REPETITIVA DE NERVIO. SOLICITAR QUE SE ACEPTE LA REFERENCIA COMO TAL. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 17.- | P.: | PUNTO 59. NUESTRO EQUIPO LIBERA EL ESTÍMULO A FRECUENCIAS DE 0.5 A 90 HZ EN PASOS DISCONTINUOS PUES SE BUSCA EVITAR LAS FRECUENCIAS SUBMÚLTIPLOS DE LA FRECUENCIA DE 60 HZ PROPENSAS A CONTAMINACIÓN DE RUIDO ELÉCTRICO DE LA LÍNEA. SOLICITAR QUE SE ACEPTE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 18.- | P.: | PUNTO 61. SOLICITAR QUE SE ACEPTE LA REFERENCIACIÓN DE ESTALLIDO (BURST) COMO TONO (TONE) YA QUE SE TRATA DEL MISMO TIPO DE ESTÍMULO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 19.- | P.: | PUNTO 62. SOLICITAR QUE SE ACEPTE LA REFERENCIACIÓN DE POLARIDAD: POSITIVA, NEGATIVA Y ALTERNANTE COMO POLARIDAD: CONDENSADA, RAREFACCIÓN Y ALTERNANTE YA QUE SE TRATA DEL MISMO TIPO DE ESTÍMULOS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 20.- | P.: | PUNTO 63. EL RANGO DE NUESTRO EQUIPO VA DE 20 A 130 DB EN PASOS DE 1 DB LO CUAL ES SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS AUDITIVOS DE FORMA ADECUADA. SOLICITAR QUE SE ACEPTE PARA PERMITIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE MARCAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 21.- | P.: | PUNTO 67. NUESTRO EQUIPO DESPLIEGA UN PATRÓN DE TABLERO DE AJEDREZ EN MODO COMPLETO, MODO DE HEMICAMPOS Y MODO DE CUADRANTES LO CUAL PERMITE HACER EL ESTUDIO VISUAL DE FORMA ADECUADA. SOLICITAR QUE SE ACEPTE PARA PERMITIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE MARCAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 22.- | P.: | PUNTO 69. ACLARAR A QUÉ SE REFIEREN PUES TODOS LOS ESTIMULADORES SON EXTERNOS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 23.- | P.: | PUNTO 71. CREEMOS QUE HAY UN ERROR PUES ACTUALMENTE EL PROCESADOR PENTIUM M SÓLO EXISTE EN EL MERCADO A UNA FRECUENCIA MÁXIMA DE 2.26 GHZ. SIN EMBARGO, PENTIUM 4 M LLEGA A ESA FRECUENCIA, PERO SE TRATA DE UN PROCESADOR INFERIOR POR LO QUE LES CONVIENE REQUERIR EL PENTIUM M. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 24.- | P.: | PUNTO 75. SOLICITAN SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2000 CUANDO ACTUALMENTE WINDOWS XP PROFESSIONAL ES EL SISTEMA ACTUALIZADO CON MAYOR FACILIDAD DE MANEJO Y ESTABILIDAD SUPERIOR AL CONTAR CON TODOS LOS CONTROLADORES NECESARIOS PARA LA INDUSTRIA DEL CÓMPUTO POR ESTAR A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA. EL EQUIPO DE CADWELL ESTÁ BASADO EN WINDOWS XP. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 25.- | P.: | PUNTO 84. ACLARAR A QUÉ SE REFIEREN CON CAJA DE CONTROL PARA POTENCIALES SOMATOSENSORIALES YA QUE NUESTRO EQUIPO INTEGRA EN SOFTWARE TODOS LOS CONTROLES NECESARIOS TENIENDO LA OPCIÓN DE CONTROLARLO COMPLETAMENTE DESDE EL ESTIMULADOR ELÉCTRICO EXCLUSIVO DEL MODELO SIERRA WAVE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 26.- | P.: | PUNTO 89. ACLARAR A QUÉ SE REFIEREN CON CABLE PARA POTENCIALES SOMATOSENSORIALES. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 27.- | P.: | PUNTO 95.4. ACLARAR A QUÉ SE REFIEREN CON DICHO PUNTO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 28.- | P.: | PARTIDA: 85 MICROSCOPIO BINOCULAR PARA TRABAJO ESPECIFICO INMUNOFLUORESCENCIA. PUNTO 4: PREGUNTA 1.SOLICITAN OBJETIVO ACROMÁTICO DE 3.2X0.07, ACEPTARÍAN LES OFERTÁRAMOS OBJETIVO 5X/0.12, EL CUAL TIENE MAYOR APERTURA NUMÉRICA Y NO ES UNA DIFERENCIA SUBSTANCIAL EN CUANTO A AUMENTO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 29.- | P.: | PUNTO 4.-SOLICITAN AUMENTOS ADICIONALES 25X/0.45, 63X/0.80. SON OPCIONALES O TAMBIÉN SE TIENEN QUE OFERTAR? SI ES ASÍ, ACEPTARÍA SE OFERTARA UN 20X/0.45 EL CUAL NO ES UNA DIFERENCIA SUBSTANCIAL EN AUMENTO Y TIENE LA MISMA APERTURA NUMÉRICA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 30.- | P.: | PUNTO 10 Y 12: INDICAN QUE SE DISPONE ALTERNATIVAMENTE EN FORMA OPCIONAL DE CONDENSADOR REVOLVER PARA CAMPO CLARO Y CONTRASTE DE FASES, ¿REQUIEREN DE TÉCNICA DE CONTRASTE DE FASES O SOLO ES OPCIONAL? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 31.- | P.: | PUNTO 15: ESTABILIZADO A BAJO VOLTAJE DE 0-6V CON LÁMPARA DE 10W Y DE HALÓGENO. EN NUESTROS EQUIPOS MANEJAMOS 6V 20 W LÁMPARA HALÓGENA, ACEPTARÍAN OFERTÁRAMOS ESTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 32.- | P.: | PUNTO 25: ACCESORIO PARA EPIFLUORESCENCIA. QUE FILTROS DE FLUORESCENCIA REQUIEREN O QUE LONGITUDES DE ONDA SON LAS QUE TRABAJARAN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DE ACUERDO A MARCA Y MODELO QUE SE ESTÉ OFERTANDO |

|  | 33.- | P.: | PUNTO 26: FILTRO Y LÁMPARA. ¿PODEMOS OFERTAR UNA LÁMPARA DE MERCURIO HBO PARA FLUORESCENCIA DE 50W? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DE ACUERDO A MARCA Y MODELO QUE SE ESTÉ OFERTANDO |

|  | 34.- | P.: | PARTIDA: 88 MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA. CLAVE S.S.: 533.631.0155 PUNTO 4: SOLICITAN RETRACCIÓN DE 25,000 MICRAS, CREEMOS QUE ESTO ES UN ERROR, NUESTRO EQUIPO MANEJA UNA RETRACCIÓN DE 40 MICRAS, PODEMOS COTIZAR DE ESA MANERA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 35.- | P.: | PARA ESTE MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA, VAN A REQUERIR UTILIZAR CUCHILLAS DESECHABLES O NAVAJAS REAFILABLES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 36.- | P.: | PARTIDA: 88 MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA. CLAVE S.S.: 533.631.0155.PUNTO 4: SOLICITAN RETRACCIÓN DE 25,000 MICRAS, CREEMOS QUE ESTO ES UN ERROR, NUESTRO EQUIPO MANEJA UNA RETRACCIÓN DE 40 MICRAS, PODEMOS COTIZAR DE ESA MANERA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA SE CONTESTÓ EN LA PREGUNTA 34. REPETIDA |

|  | 37.- | P.: | PARA ESTE MICRÓTOMO CON SISTEMA DE CONGELACIÓN AUTOMÁTICA, VAN A REQUERIR UTILIZAR CUHILLAS DESECHABLES O NAVAJAS REAFILABLES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA SE CONTESTÓ EN LA PREGUNTA 35. REPETIDA |

|  | 38.- | P.: | PARTIDA: 89 MICRÓTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. CLAVE S.S. : 533.361.0106 PUNTO 2: SOLICITAN RETRACCIÓN DE 100 MICRAS, NUESTRO EQUIPO MANEJA UNA RETRACCIÓN DE 40 MICRAS PROTEGIENDO A LA MUESTRA CONTRA LA CUCHILLA, PODEMOS COTIZAR DE ESA FORMA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 39.- | P.: | PARA ESTE MICRÓTOMO PARA CORTES DE PARAFINA, VAN A REQUERIR UTILIZAR CUCHILLAS DESECHABLES O NAVAJAS REAFILABLES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 40.- | P.: | PARTIDA 9 .- SOLICITAMOS PODER COTIZAR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 237 CM. DE LARGO X164 DE ANCHO X 56 CM DE FONDO Y 97 ALTO CAPACIDAD 268 GALONES. PARTIDA 12.- SOLICITAMOS PODER COTIZAR TANQUE CON ALEACION DE COBRE Y NIQUEL PARA PREVENIR CORROSION POR EL USO. 14.-SOÑICITAMOS COTIZAR BARRAS CON UN DIAMETRO DE 3.8 CMS. CON ALTURA AJUSTABLE A 54 CMS. HASTA 92 CMS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 41.- | P.: | PARTIDA 86.- MICROSCOPIO ELECTRONICO PARA ANATOMIA PATOLOGICA.- OFRECEMOS UN SISTEMA CON GONIÓMETRO CONTROLADO DIGITALMENTE CON ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE +1- 75 GRADOS, SUPERIOR AL SOLICITADO, FAVOR DE ACEPTAR. . NOSOTROS OFRECEMOS UN FILTRO OMEGA INTEGRADO EN COLUMNA, PARA OBTENER IMÁGENES DE CALIDAD Y DE GRAN CONTRASTE NECESARIO EN LA OBSERVACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DE MATERIALES, FAVOR DE ANALIZAR LAS SIGUIENTES IMÁGENES, POR ELLO SOLICITAMOS SE INCORPORE A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS DEBIDO A QUE RESULTA SER UNA ESPECIFICACIÓN OBLIGATORIA PARA QUE SE PUEDAN OBTENER LAS IMÁGENES EN EL TRABAJO EN MICROSCOPÍA EIECTRONICA DE TRANSMISIÓN SIN ESTE ACCESORIO SERÁ MUY LIMITADA LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES EN SU MICROSCOPIO. TIEMPO DE ENTREGA: SOLICITAMOS SE ACEPTE UN TIEMPO DE ENTREGA DE 120 A 150 DÍAS NATURALES. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 42.- | P.: | PARTIDA 10.- BAÑO DE CUERPO ENTERO TIPO HUBBARD , PEQUEÑO PREGUNTA 1.- NOSOTROS VAMOS A COTIZAR UNA TINA QUE REQUIERE DE 2 TOMAS DE CORRIENTE DE 110V Y 220V , POR LO TANTO AL REALIZAR LA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN EL AREA DE FISIOTERAPIA , VERIFICAMOS QUE SOLO EXISTE TOMA DE CORRIENTE DE 110V, NUESTRA DUDA ES, SI NOSOTROS TENDREMOS QUE COTIZAR Y REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LA TOMA DE CORRIENTE DE 220V O EL PROPIO PERSONAL DEL HOSPITAL LO VA REALIZAR. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | POR PARTE DE LA EMPRESA |

|  | 43.- | P.: | PREGUNTA 2.- AL REALIZAR LA VISITA AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN EL AREA DE FISIOTERAPIA ENCONTRAMOS QUE NO EXISTE UN MODULO DE CORRIENTE REGULADA Y POR LO TANTO ES NECESARIO DICHO MODULO DEBIDO A QUE LA TINA TIPO HUBBARD Y DEMÁS EQUIPOS DE REHABILITACIÓN REQUIEREN DICHO RESPALDO, PARA NO SUFRIR NINGÚN DAÑO EN SU FUNCIONAMIENTO, YA SEA POR DESCARGAS O ALTIBAJOS EN LA CORRIENTE ELÉCTRICA, POR LO TANTO NUESTRA DUDA ES SI TENDREMOS QUE COTIZAR EL MODULO DE CORRIENTE REGULADA JUNTO CON SU INSTALACIÓN O EL PROPIO PERSONAL DEL HOSPITAL LO REALIZARA.. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | POR PARTE DE LA EMPRESA. |

EMPRESA: INGENIEROS BIOMÉDICOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

#### CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | ANEXO 5, COMO ES RESUMEN DE PROPUESTAS EN DESCRIPCIÓN DEBE ANOTARSE EL NOMBRE GENÉRICO, ¿ES ESTO CORRECTO?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 2.- | P.: | ANEXO 5 COMO ES RESUMEN ES A RENGLÓN SEGUIDO ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA CON DESCRIPCIÓN |

|  | 3.- | P.: | ANEXO 6; DEBE ELABORARSE POR PARTIDA; ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 4.- | P.: | ANEXO 6 ¿SI NO CONTAMOS CON NÚMERO DE PROVEEDOR, QUE DEBEMOS ANOTAR EN ESTE APARTADO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEJARLO EN LIMPIO |

|  | 5.- | P.: | ANEXO 7 EN EL APARTADO PLAZO DE ENTREGA SE DEBE ANOTAR 30 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE DEBE ANOTAR LA ACLARACION DE LA CONVOCANTE RESPECTO AL PLAZO |

|  | 6.- | P.: | ANEXO 8 EN LA COLUMNA AL LADO DERECHO DE LA COLUMNA RENGLÓN, NO APARECE EL NOMBRE DE ESTA COLUMNA, ME PUEDE ACLARAR CUAL ES EL NOMBRE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES PARA EL NOMBRE GENERICO DEL EQUIPO |

|  | 7.- | P.: | ANEXO 8 COLUMNA RENGLÓN; EN ESTA COLUMNA SE DEBE ANOTAR EL NP. DE PARTIDA Y LA CLAVE SI ES QUE EL EQUIPO CUENTA CON ELLA, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | CORRECTO |

|  | 8.- | P.: | PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA VAN EN EL MISMO SOBRE O POR SEPARADO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN |

|  | 9.- | P.: | LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARÍA DEBE IR CON EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN |

|  | 10.- | P.: | ANEXO 13 ; SE DEBE INCLUIR EN LAS PROPUESTAS Y EN CUAL DE ELLAS DEBE ANEXARSE EN LA TÉCNICA O EN LA ECONÓMICA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN |

|  | 11.- | P.: | SE SOLICITA QUE LA TRADUCCIÓN DE LOS CATÁLOGOS SEA SOLO CON TRADUCCIÓN SIMPLE, DEBIDO A QUE COMO USTEDES LO SOLICITAN AVALADO POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, SE LLEVA MUCHA TIEMPO EN LA ENTREGA, Y ESTO ES LO ULTIMO QUE SE ELABORA YA QUE ESPERAMOS LA RESPUESTA DE PREGUNTAS TÉCNICAS QUE SE EFECTUARON PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES. ¿SE ACEPTA TRADUCCIÓN SIMPLE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | PARTIDA 7 ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL DE PARED, PUNTO 6.- SE SOLICITA ACEPTAR CON BRAZALETES REUSABLES DE VINIL. MUNDIALMENTE ES MEJOR ACEPTADO EL BRAZALETE DE VINIL YA QUE ES LAVABLE Y ES MAS DURABLE, LOS BRAZALETES DE TELA SE MANCHAN Y CON EL USO E DESHILAN CON CIERTA FACILIDAD. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 2.- | P.: | PARTIDA 16 CAMILLA DE TRASLADO, PUNTO 5.-SE SOLICITA OFERTAR CON MOVIMIENTO TRENDELEMBURG HIDRÁULICO O NEUMÁTICO DE 20° Y MOVIMIENTO TRENDELENBURG INVERSO HIDRÁULICO O NEUMÁTICO DE 12° LA POSICIÓN DE TRENDELENBURG INVERSA NO REQUIERE DE UNA GRAN ANGULACIÓN YA QUE ESE SE UTILIZA PARA FACILITAR LA CIRCULACIÓN DE LAS EXTREMIDADES EN ALGUNOS PROBLEMAS RESPIRATORIOS Y EN EL CASO DE HERNIA DE HIATO, LAS CUALES SON BIEN SOPORTADAS CON MENOR ANGULACIÓN, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 3.- | P.: | PARTIDA 16 CAMILLA DE TRASLADO, PUNTO 7.-SE SOLICITA ACEPTAR CON BARANDALES DE 78 CM. DE LONGITUD, PROTEGEN TOTALMENTE AL PACIENTE DESDE LOS HOMBROS HASTA ARRIBA DE LAS RODILLAS ASEGURANDO LA PROTECCIÓN DEL PACIENTE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 4.- | P.: | PARTIDA 43 CARRO ROJO O DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR, PUNTO 4.- SE SOLICITA ACEPTAR CON ANCHO DE 18” (45.72 CM) O MAYOR, EL CARRO DE EMERGENCIA NO DEBE DE SER EN EXCESO VOLUMINOSO PARA QUE PUEDA PARA RÁPIDAMENTE A DONDE SE REQUIERA, NUESTRO CARRO SATISFACE CON EL RESTO DE SUS REQUERIMIENTOS Y ESTO NO ALTERA EN NADA SU USO O FUNCIONAMIENTO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 5.- | P.: | PARTIDA 43 CARRO ROJO O DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR, PUNTO 9.-SE SOLICITA ACEPTAR CARTA DEL FABRICANTE INDICANDO EL TIPO DE ACERO INOXIDABLE Y EL CALIBRE DEL MISMO YA QUE EN LA LITERATURA SOLO APARECE QUE EN LA CUBIERTA ES EN ACERO INOXIDABLE, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 6.- | P.: | PARTIDA 43 CARRO ROJO O DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR, PUNTO 12.-SE SOLICITA ACEPTAR CARTA DEL FABRICANTE INDICANDO CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y DIÁMETRO DEL TUBO YA QUE ESTA INFORMACIÓN NO APARECE EN NUESTRA LITERATURA, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 7.- | P.: | ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO, PUNTO 8.3.-SE SOLICITA ELIMINAR EL PUNTO, YA QUE EL ECG TIENE PANTALLA PROPIA PARA VISUALIZACIÓN DE LA SEÑAL CARDIACA Y AUNQUE EL ECG TIENE PUERTO RS-232 PARA CONECTARSE A UNA COMPUTADORA, ESTA SOLO INCREMENTA EL COSTO ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 8.- | P.: | LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. PUNTO 6.-SE SOLICITA ACEPTAR CON FILTRO REDUCTOR DE CALOR CON INCREMENTO DE TEMPERATURA EN LA ZONA DE OPERACIÓN DE MÁXIMO 12° C Y EN LA ZONA DE LA CABEZA DE 2° C. EN LA PRACTICA Y USO EN QUIRÓFANO ES ACEPTABLE QUE EXISTA UN INCREMENTO DE TEMPERATURA EN EL RANGO 10-12°C CON UN INCREMENTO DE TEMPERATURA EN LA ZONA DE OPERACIÓN ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 9.- | P.: | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE, PUNTO 5.-SE SOLICITA ACEPTAR INTENSIDAD LUMINOSA DE 135,000 LUXES POR LUMINARIA A 1 M. DE DISTANCIA. LA DIFERENCIA ES MENOR AL 1% DE LO SOLICITADO Y ES IMPERCEPTIBLE EN EL CAMPO OPERATIVO ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 10.- | P.: | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE, PUNTO 9.-LA TEMPERATURA DE COLOR ES UNA MEDIDA DEL COLOR DE LA LUZ EMITIDA, SE SOLICITA ACEPTAR CON 4,250 °K, LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA EN EL ESPECTRO DE LUZ ES MÍNIMA E IMPERCEPTIBLE EN EL CAMPO OPERATORIO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 11.- | P.: | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE, PUNTO 11.2.- SE SOLICITA ACEPTAR CON RESOLUCIÓN DE > 450 LÍNEAS YA QUE , A PARTIR DE AQUÍ SE NOMBRA ALTA RESOLUCIÓN. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 12.- | P.: | ARCO EN “C” CON FLUOROSCOPIA TRANSPORTABLE CON SUSTRACCIÓN DIGITAL, PUNTO 6.-SE SOLICITA ACEPTAR CON FRENOS PARA FIJACIÓN INDIVIDUAL QUE ASEGURE UN RÁPIDO Y FÁCIL POSICIONAMIENTO, CON ESTO SE CUMPLE LA FUNCIÓN PARA SU BUENA OPERACIÓN Y ASEGURAMIENTO (FRENADO) DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 13.- | P.: | ARCO EN “C” CON FLUOROSCOPIA TRANSPORTABLE CON SUSTRACCIÓN DIGITAL, PUNTO 8.-SE SOLICITA ACEPTAR CON CORRIENTE DE TUBO DE 23.5 A 65 mA LO CUAL EXCEDE EN CAPACIDAD LO SOLICITADO, A MAYOR CORRIENTE IMÁGENES MAS CLARAS. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 14.- | P.: | ARCO EN “C” CON FLUOROSCOPIA TRANSPORTABLE CON SUSTRACCIÓN DIGITAL, PUNTO 8.- SE SOLICITA ACEPTAR CON CORRIENTE PARA FLUOROSCOPIA DE 1 A 6 mAMa SUFICIENTE PARA OBTENER IMÁGENES DE CALIDAD. EN FLUOROSCOPIA NO SE NECESITA MUCHA CORRIENTE YA QUE LA CÁMARA ES MUY SENSIBLE A LAS IMÁGENES QUE SE PRODUCEN. LA FLUOROSCOPIA TIENE POR OBJETO VER IMÁGENES EN TIEMPO REAL CON POCA RADIACIÓN AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 15.- | P.: | ARCO EN “C” CON FLUOROSCOPIA TRANSPORTABLE CON SUSTRACCIÓN DIGITAL, PUNTO 8.- SE SOLICITA ACEPTA CON RANGO DE EXPOSICIÓN DE 2 A 15 IMÁGENES POR SEGUNDO O MAYOR, EXCEDIENDO LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 16.- | P.: | ARCO EN “C” CON FLUOROSCOPIA TRANSPORTABLE CON SUSTRACCIÓN DIGITAL, PUNTO 8.- SE SOLICITA ACEPTAR CON PROGRAMA AUTOMÁTICO DE SELECCIÓN DE DOSIFICACIÓN PARA CADA APLICACIÓN ANATÓMICA SATISFACIENDO DE ESTA MANERA LAS DIFERENTES APLICACIONES QUE SE PUEDAN TENER. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 17.- | P.: | CAMA CAMILLA RADIO TRANSPARENTE, PUNTO 6.-SE SOLICITA ACEPTAR ALTURA AJUSTABLE HIDRÁULICAMENTE EN EL RANGO DE 61 A 86 CMS. EXCEDIENDO EL LÍMITE SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

INGIENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V.

#### CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1- | P.: | PUNTO III. INCISO F) ENTENDEMOS QUE SI EL PRODUCTO A OFERTAR ES DE PROCEDENCIA DE E.U.A. DICHO PUNTO SE CUBRE CON EL CERTIFICADO FDA ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 2.- | P.: | PUNTO III. INCISO E) AL SOLICITAR CATÁLOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN. ¿PARA CUBRIR DICHO PUNTO, DEBEREMOS PRESENTAR EL CATÁLOGO ORIGINAL CON UNA CARTA DEL FABRICANTE AVALANDO LOS MISMOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 3.- | P.: | PUNTO III.1 ENTENDEMOS QUE SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR DENTRO DE LA OFERTA TÉCNICA LA CONSTANCIA DE VISITA SOLICITADA ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 4.- | P.: | PUNTO IV.1 PLAZO DE ENTREGA, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES SOLICITADOS ES INSUFICIENTE EL TIEMPO REQUERIDO, POR LO TANTO, CREEMOS QUE UN TIEMPO CONVENIENTE ES DE 60 DÍAS A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | PARTIDA 43,120 Y 138. DADO LA NATURALEZA Y USO DEL EQUIPO (DESFIBRILADOR). CREEMOS QUE LO MÁS CONVENIENTE NO ES UN CARRO METÁLICO DE ACERO ROLADO, ESMALTADO SINO UN CARRO COMO EL SOLICITADO EN LA PARTIDA 110, DONDE SE SOLICITA DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, POR LO ANTERIOR, ¿DEBEREMOS DE OFRECER EL CARRO ROJO EN LAS PARTIDAS 43, 120 Y 138 DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 110? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | . SE ACEPTA |

|  | 2.- | P.: | PARTIDA 16, 40, 80, 109, 119 Y 134. DICHAS PARTIDAS CORRESPONDEN AL MISMO BIEN SOLICITADO CAMILLA DE TRASLADO, POR LO ANTERIOR, ¿PODREMOS PRESENTAR UN SOLO JUEGO DE CATÁLOGOS REFERENCIADOS QUE AMPARE LAS 6 PARTIDAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 3- | P.: | PARTIDA 39, 115,127 Y 137. DADO QUE SE ESTA SOLICITANDO COTIZAR MÓDULOS ARQUITECTÓNICOS DE ACUERDO A DIMENSIONES DEL HOSPITAL Y LAS CUALES DETERMINAREMOS CON LA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL MISMO ¿DEBEMOS ENTENDER QUE COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA DEBEREMOS PRESENTAR LOS PLANOS DE ELEVACIÓN PARA SU EVALUACIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 4.- | P.: | PARTIDA 39. ACCESORIOS. ¿ADEMÁS DE LO SOLICITADO REQUIEREN CANASTILLAS Y ESFIGMOMANÓMETROS PARA CADA UNIDAD DE PACIENTE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 5.- | P.: | PARTIDA 39, PUNTO 55.4 FAVOR DE ACLARAR SI EL CONECTOR PARA TELÉFONO DEBERÁ SER SENCILLO O ES ALGUNO ESPECIAL PARA CONMUTADOR. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO deberá llevar conector para teléfono |

|  | 6.- | P.: | PARTIDA 39, PUNTO 55.5 AL SOLICITAR LA PROVISIÓN PARA EL LLAMADO A ENFERMERA, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTÁN SOLICITANDO UN SISTEMA DE LLAMADA A ENFERMERA, EL CUAL DEBE INCLUIR CONSOLAS, LLAMADORES COMO MÍNIMO ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | Ya fue aclarado por la convocante |

|  | 7.- | P.: | PARTIDA 39, PUNTO 69. CREEMOS QUE EL INTERRUPTOR DE CADENA DE LA LÁMPARA ESTA EN DESUSO POR LO ANTERIOR, ¿SE NOS PERMITE COTIZAR EL CONTROL DE ENCENDIDO DESDE EL MODULO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | Se acepta |

|  | 8.- | P.: | PARTIDA 115, PUNTO 5.6 CREEMOS QUE EL SOLICITAR 4 CONECTORES DE AIRE POR UNIDAD ESTA SOBRADA, ¿SERÁ SUFICIENTE CON OFRECER 2 CONECTORES POR UNIDAD? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | Se acepta solo ofertar 2 conectores por unidad |

|  | 9.- | P.: | PARTIDA 115, PUNTO 5.8 FAVOR DE ACLARAR SI YA CUENTAN CON LOS MONITORES PARA QUE NOS PROPORCIONEN LA MARCA Y MODELO Y PERMITIRNOS OFERTAR LA CHAROLA ADECUADA, SI NO ES ASÍ, CREEMOS CONVENIENTE QUE DICHA CHAROLA LA SURTA EL PROVEEDOR DEL MONITOR ¿FAVOR DE ACLARAR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 10.- | P.: | PARTIDA 115, PUNTO 6.6 AL SOLICITAR LA PROVISIÓN PARA EL LLAMADO A ENFERMERA, DEBEMOS ENTENDER QUE LA CAMA DEBERÁ DE INTERCONECTARSE Y PERMITIR DESDE EL BARANDAL EL LLAMADA A ENFERMERA ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 11.- | P.: | PARTIDA 127, ¿FAVOR DE ACLARAR SI NO REQUIEREN MESA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PACIENTE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO |

|  | 12.- | P.: | PARTIDA 127, PUNTO 25 ACCESORIOS. ¿REQUIEREN QUE LA UNIDAD DE PACIENTE CUENTE CON SOPORTE DE RESUSCITADOR Y RELOJ PARA PROCEDIMIENTOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | No se requiere |

|  | 13.- | P.: | PARTIDA 127, PUNTO 26.6 AL SOLICITAR LA PROVISIÓN PARA EL LLAMADO A ENFERMERA, DEBEMOS ENTENDER QUE LA CAMA DEBERÁ DE INTERCONECTARSE Y PERMITIR DESDE EL BARANDAL EL LLAMADA A ENFERMERA ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SI. REPETIDA |

|  | 14.- | P.: | PARTIDA 137. ¿NOS PODRÍAN ACLARAR CUANTOS MÓDULOS REQUIEREN POR ÁREA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | Se requieren 40 módulos. 2 preparación de anestesia, 8 recuperación y cirugía, 3 3 preparación y recuperación, 10 urgencias, 1 curaciones, 1 sala de choque, 8 hemodiálisis, 6 diálisis y 1 yesos. |

KODAK  MÉXICANA SA DE CV

#### CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | PUNTO III INCISO A. DICE: COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO COMPLETOS (CON TODAS SUS MODIFICACIONES) OTORGADO POR LA SS POR AMBOS LADOS DE LOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE LAS CLAVES QUE INTEGRAN EL SERVICIO. ¿LOS EQUIPOS DE LA PARTIDA NO. 50, NO REQUIEREN DE UN REGISTRO SANITARIO, DE ACUERDO A LAS FRACCIONES ARANCELARIAS 8471.50.01 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DIGITAL Y 8524.31.01, JUEGOS DE DISCOS COMPACTOS GRABADOS, Y DE HECHO, SE HAN IMPORTADO SIN EL REGISTRO SOLICITADO. SIN EMBARGO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE EL DOCUMENTO, Y SOLICITAMOS SE ACEPTE LA CONSTANCIA DE SOLICITUD DE “NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 2.- | P.: | PUNTO IV.1.DICE: LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. SE SOLICITA SE AMPLÍE EL TIEMPO DE ENTREGA A 90 DÍAS YA QUE LOS EQUIPOS REQUIEREN CONFIGURACIÓN Y PREVIA PARA SU INSTALACIÓN. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | RENGLON 50, PROGRESIVO 1-14.- ¿SE ACEPTA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA PROPUESTA CUMPLE CON LOS PUNTOS PRESENTADOS EN RENGLÓN 50 DEL PROGRESIVO 1 AL 14, YA QUE SE CONSIDERAN COMO INFORMACIÓN GENÉRICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL.? 1ª. RENGLÓN 50.-PARA EFECTOS DE CONFIGURACIÓN, ES IMPORTANTE CONOCER COMPLETAMENTE TODOS LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS EN EL ÁREA DE IMAGEN. SE SOLICITA QUE POR FAVOR SE LLENE LA TABLA QUE SE MUESTRA EN EL DOCUMENTO COMO ANEXO 1 Y QUE SE ADJUNTA A LAS PREGUNTAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SI, HASTA EL MOMENTO DE CONOCER LAS MARCAS ADJUDICADAS |

|  | 2- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 2.- FAVOR DE ACLARAR EL ALCANCE DEL CONCEPTO 66 CAMAS CENSALES, CUALES SON LOS REQUERIMIENTOS/FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA RIS-PACS PARA ESTE PUNTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 3.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 3.- 7 SALAS CON DIVERSAS MODALIDADES (ULTRASONIDO, RESONANCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFÍA COMPUTADA, CR, DENSITOMETRÍA ÓSEA, TELEMANDO Y MASTOGRAFÍA).PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA RIS-PACS Y DEFINIR LOS ALCANCES DE CONECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE EQUIPAMIENTO, ES NECESARIO NOS PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO I DE ESTE DOCUMENTO DE ACLARACIÓN DE DUDAS, DONDE SE SOLICITA MARCA DE EQUIPOS, MODELO, VERSIÓN DE SOFTWARE, LICENCIAMIENTO DICOM, # DE ESTUDIOS POR EQUIPO POR DÍA, # DE IMÁGENES POR ESTUDIO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA, Y A VISITA A INSTALACIONES DEL HOSPITAL |

|  | 4.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 11.- ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES POR 5 AÑOS. FAVOR DE ESPECIFICAR EL TIPO DE ALMACENAMIENTO SOLICITADO, POR EJEMPLO :ON LINE (BASADO EN TIEMPOS DE ACCESO MUY RÁPIDOS GENERALMENTE PARA LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE FRECUENTEMENTE SE SOLICITAN PARA COMPARACIÓN) .LONG TERM. LOS ESTUDIOS QUE CON MENOS FRECUENCIA SE SOLICITAN PARA COMPARACIÓN, GENERALMENTE SON ESTUDIOS DE AÑOS ATRÁS. ¿CUÁL ES EL TIEMPO MÍNIMO DE ESTUDIOS EN LÍNEA REQUERIDO?¿CUÁL ES EL TIEMPO DE ESTUDIOS DE LONG TERM REQUERIDO?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | 2 AÑO EN LINEA Y 5 AÑOS LONG TERM |

|  | 5.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 14.- 120 HORAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO. PROPONEMOS AL MENOS 650 HORAS, DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DEL SISTEMA SOLICITADO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 6.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 21.- VOLUMEN DE DATOS ANUAL DE 1.5TB Y EL SIGUIENTE HARDWARE MÍNIMO: DOBLE PROCESADOR XEON, 512MB RAM, DISCOS DUROS 6X73GB CON ARREGLO RAID 5, TARJETA DE ETHERNET, 10/100MB. A.- ¿CUAL ES EL ESTIMADO DE CRECIMIENTO EN PORCENTAJE PARA LOS AÑOS 2-5? B.- DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO REQUERIDOS POR USTEDES ,RECOMENDAMOS CONSIDERAR QUE TAMBIÉN OTRAS OPCIONES DE HARDWARE MÁS ROBUSTO Y QUE PROPORCIONAN VENTAJAS DE ESTABILIDAD, ESCALABILIDAD Y CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO BAJO PLATAFORMA SIN GARANTIZAN LA PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN ANTE OBSOLESCENCIA , ADEMÁS DE QUE ESTE HARDWARE ES COMÚNMENTE USADA EN ESTE TIPO DE PROYECTOS POR LA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO Y ESCALABILIDAD, ¿SE ACEPTA?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 7- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 22.- MONITOR PLANO DE 17" Y SOFTWARE WINDOWS 2000. A.-DEBIDO A LAS VENTAJAS DE ESTABILIDAD, ESCALABILIDAD, CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN ANTE OBSOLESCENCIA, MENCIONADAS EN EL PUNTO ANTERIOR RECOMENDAMOS CONSIDERAR TAMBIÉN ARQUITECTURA SOLARIS, ¿SE ACEPTA?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 8.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 23.- BACKUP INTERNO DE CINTA, DISCOS DUROS HOT SWAPPABLE Y FUENTES REDUNDANTES. LAS FUNCIONES DE BACK UP Y DISASTER RECOVERY SE REALIZAN EN LOS DISPOSITIVOS DE LARGO TÉRMINO COMO SON JUKE BOX Y LIBRERÍAS PARA UNA MEJOR ADMNISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE MANERA CENTRALIZADA. SOLICITAMOS SE ACEPTE ESTA FUNCIONALIDAD. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 9.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 24.- PLATAFORMA DE ARCHIVO EN DVD QUE OFREZCA LA CAPACIDAD DE 2.15TB. JUKEBOX DVD-R DE 670 SLOTS UTILIZABLES CON 2 DVD-ROM Y UN DVD-R WRITER. LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE JUKEBOX CON DVD´S ES UTILIZADO EN SOLUCIONES DE BAJO DESEMPEÑO DEBIDO A QUE SON MUY BARATOS Y A QUE LOS TIEMPOS DE ACCESO CON RESPECTO A OTROS MEDIOS Y LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ES MENOR CON RESPECTO A CINTAS DIGITALES GENERACIÓN 2 Y/O DISCOS DUROS, ES DECIR, LA VELOCIDAD DE ACCESO ES POR LO MENOS UNA RELACIÓN DE 2 A 1. EXISTEN OTROS MEDIOS MÁS EFICIENTES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADOS PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS. SOLICITAMOS SE ACEPTEN OTROS MEDIOS COMO CINTAS DIGITALES GENERACIÓN 2 Y/O DISCOS DUROS QUE OFRECEN MÁS VENTAJAS . |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 10.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 26.- ** INTERFASE DE DATOS E IMAGEN (1): FAVOR DE ESPECIFICAR A QUE SE REFIERE ESTE PUNTO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 11.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 27.- FUNCIONALIDAD: VALIDACIÓN DE DATOS DEMOGRÁFICOS, ACCESO A REPORTES DIAGNÓSTICOS, FLUJO DE TRABAJO INTEGRADO (PRE FETCH Y AUTORUTEO), COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE HIS/RIS Y MODALIDADES. FAVOR DE ESPECIFICAR QUE DATOS DEMOGRÁFICOS SE REQUIERE VALIDAR, DONDE SE GENERARAN ESOS DATOS Y EN QUE FORMATO Y/O ESTÁNDAR SERÁN PROPORCIONADOS? PARA ASÍ DEFINIR EL TIPO DE INTERFACE REQUERIDA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A PUESTA EN OPERACIÓN DEL HOSPITAL |

|  | 12- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 28.- SERVIDOR CON PROCESADOR DUAL XENÓN CON ARREGLO RAID, WINDOWS 2000, SOFTWARE DE INTERFASE DE ARCHIVO Y MONITOR DE 17 PULGADAS. ADICIONALMENTE UPS. SE ESTÁN SOLICITANDO MONITORES Y UPS´S PARA CADA UNO DE LOS SERVIDORES SOLICITADOS, EXISTEN OTRAS OPCIONES COMO EL AGRUPAR TODOS LOS SERVIDORES EN UN RACK DE MONTAJE Y UTILIZAR HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADAS (KVM: TECLADO, MOUSE, MONITOR INTEGRADOS EN EL RACK) QUE FACILITAN EL ACCESO Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ADEMÁS DEL AHORRO EN ESPACIOS ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 13.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 35.1.- A.- QUERY WIZARDS PARA PROVEER LOS CAMINOS CORTOS MÁS CONVENIENTES. EL TÉRMINO QUERY WIZARD ES UTILIZADO CUANDO LA INFORMACIÓN PASA A TRAVÉS DE VARIOS SERVIDORES AL USUARIO FINAL, SIN EMBARGO EN ARQUITECTURAS CENTRALIZADAS LA INFORMACIÓN ESTA DISPONIBLE SIEMPRE DE MANERA DIRECTA AL USUARIO FINAL PUNTO A PUNTO Y MUCHO MÁS RÁPIDO POR LO QUE RECOMENDAMOS CONSIDERAR ESTA ARQUITECTURA. B.- SELECCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE CUADROS DE IMAGEN. FAVOR DE DESCRIBIR CON MÁS DETALLE ESTE PUNTO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 14.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 39.- RESPALDO EN CINTA, MÓDEM EXTERNO Y MONITOR DE 17". SE ESTÁN SOLICITANDO MONITORES Y UPS´S PARA CADA UNO DE LOS SERVIDORES, EXISTEN OTRAS OPCIONES COMO EL AGRUPAR TODOS LOS SERVIDORES EN UN RACK DE MONTAJE Y UTILIZAR HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADAS (KVM: TECLADO, MOUSE, MONITOR INTEGRADOS EN EL RACK) QUE FACILITAN EL ACCESO Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ADEMÁS DEL AHORRO EN ESPACIOS, SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIÉN ESTE ARREGLO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 15.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 44.- 2 MONITORES LCD DE 2MP (1200X1600). FAVOR DE ESPECIFICAR SI SON A COLOR Ó BLANCO Y NEGRO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBEN DE SER A COLOR |

|  | 16.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 48.- ESTACIÓN CON AL MENOS PROCESADORES DUALES XEON, WINDOWS 2000, 1GB RAM, 80 GB DISCO DURO INTERNO, INTERFASE ETHERNET 10/100, QUEMADOR DE DISCO EN FORMATO Y VISUALIZADOR DICOM PARA SER EJECUTADO EN CUALQUIER PC. EL QUEMADOR DE CD´S TAMBIÉN PUEDE SER EXTERNO PERMITIENDO QUE PUEDA SER UTILIZADO VÍA RED POR MÁS DE UN USUARIO SIMULTÁNEAMENTE OBTENIENDO ASÍ UN FLUJO DE TRABAJO ÓPTIMO Y PERMITIENDO QUE EL RADIÓLOGO NO PIERDA TIEMPO EN ESPERAR A QUE SU ESTACIÓN TERMINE DE GRABAR UN CD PARA SEGUIR HACIENDO USO DL SISTEMA. POR LOS BENEFICIOS MENCIONADOS SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIÉN ESTA FUNCIONALIDAD. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 17.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 53.- LICENCIAS PARA MODALIDADES, ADMINISTRADOR, JEFE, MÉDICOS, RECEPCIÓN Y TRASCRIPCIÓN QUE PERMITAN. FAVOR DE CONFIRMAR QUE LOS EQUIPOS GENERADORES DE IMAGEN CONSIDERADOS EN EL PROYECTO YA CUENTEN CON LAS LICENCIAS DICOM WORKLIST SCU, DICOM STORAGE SCU, PARA LA CONECTIVIDAD CON EL SISTEMA RIS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 18.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 58.- SISTEMA PARAMETRIZABLE, DE FÁCIL USO. APLICACIÓN TANTO A NIVEL DEPARTAMENTAL COMO HOSPITALARIO. FAVOR DE ACLARAR A QUE SE REFIERE PARAMETIZABLE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 19.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 60.- LA PLATAFORMA DEBERÁ SOPORTAR UNA INTEGRACIÓN TOTAL, SOPORTANDO INTERFASES CON SISTEMAS HL7/NO HL7. EN CASO DE SISTEMAS NO HL7 FAVOR DE ESPECIFICAR QUE OTROS DEBE SOPORTAR EL SISTEMA, POR EJEMPLO:SOAP,XML ETC. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 20.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 61.- QUE PERMITA CONECTIVIDAD BIDIRECCIONAL CON LAS FICHAS CLÍNICAS DE PACIENTES. FAVOR DE CONFIRMAR CUAL SERÁ EL USO Y ALCANCE DE TRANSACCIONES DFT, POR EJEMPLO REPORTES DE ESTUDIOS REALIZADOS, REPORTES DE INSUMOS ETC. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 21.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 63.- SISTEMA PROFESIONAL DE ANÁLISIS DE DATOS Y REPORTES DE NEGOCIO. FAVOR DE ESPECIFICAR QUE TIPO DE REPORTES SON LOS QUE SE REQUIEREN DEL SISTEMA, POR EJEMPLO: # DE ESTUDIOS POR MODALIDAD, PRODUCTIVIDAD DE SALAS, PRODUCTIVIDAD DE TÉCNICOS RADIÓLOGOS, # DE ESTUDIOS CANCELADOS, ETC.. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 22- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 64.- QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN CLAVE PARA LA TOMA DE DECISIONES PRESUPUESTARIA Y DE INFRAESTRUCTURA. FAVOR DE ACLARAR EL TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA EN ESTE PUNTO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 23.- | P.: | RENGLÓN 50, PROGRESIVO 65.- QUE PERMITA MÚLTIPLES TIPOS DE ANÁLISIS DE NEGOCIOS. FAVOR DE ACLARAR EL TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA EN ESTE PUNTO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 24.- | P.: | ACLARACIÓN GENERAL.- SE ESTÁN SOLICITANDO SERVIDORES PARA WORKFLOW MANAGER, SERVIDORES PARA WEB, INTERFACES DE CONEXIÓN HIS/RIS CADA UNA CON HW INDEPENDIENTE, EXISTEN TAMBIÉN CONFIGURACIONES CENTRALIZADAS DE ALTO DESEMPEÑO, MENOR NÚMERO DE INTERFACES Y FÁCIL ADMINISTRACIÓN QUE GARANTIZAN Y REBAZAN LOS ALCANCES SOLICITADOS. POR LAS VENTAJAS Y BENEFICIOS MENCIONADOS SOLICITAMOS TAMBIÉN SE CONSIDEREN ESTAS CONFIGURACIONES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 25.- | P.: | ACLARACIÓN GENERAL.- LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS: COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON EL SISTEMA HIS, NECESITAMOS CONOCER LO SIGUIENTE DEL SISTEMA HIS: 1.- SI CUMPLE HL7. 2.-CUMPLE CON MENSAJES TIPO Z. 3.-MEDIO DE TRANSMISIÓN DE LOS MENSAJES HL7 (TCP/IP). 4.-INTERCAMBIO DE MENSAJES EN LÍNEA O BATCH. SI EL SISTEMA NO ES HL7. DE QUE MANERA SE PUEDE ENTREGAR LA INFORMACIÓN PARA ALIMENTAR AL RIS, SUGERIMOS POR EJEMPLO: XML, SOAP, ESQUEMA BASADO EN TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA |

|  | 26.- | P.: | ACLARACIÓN GENERAL.- PARA LA DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES DE IMÁGENES VÍA WEB: 1.-¿CUALES ÁREA ESTARÁN CONSIDERARDAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES? EJEMPLO : URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, QUIRÓFANOS ETC.. 2.-CUANTAS ESTACIONES DE VISUALIZACIÓN VÍA WEB SE REQUIEREN? 3.-QUÉ PORCENTAJE EN PROMEDIO DEL TOTAL DE ESTUDIOS GENERADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IMAGEN SE TRANSMITIRÁN VÍA WEB INTRANET? 4.- QUÉ PORCENTAJE EN PROMEDIO DEL TOTAL DE ESTUDIOS GENERADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IMAGEN SE TRANSMITIRÁN VÍA WEB INTERNET? 5.-LAS 25 LICENCIAS DE ACCESO CONCURRENTE QUE SE SOLICITAN EN LA PARTIDA 50 NÚMERO CONSECUTIVO 34 ¿CUÁL ES LA CANTIDAD DE USUARIOS PARA ACCESO WEB ESTIMADOS? 6.-¿SE DEBEN INCLUIR MUEBLES COMO ESCRITORIOS Y SILLAS PARA LAS ESTACIONES DE RIS Y PACS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA, NECESIDADES SEGÚN VISITA HOSPITALARIA |

DINARME, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | EN EL ANEXO 5 RESUMEN DE PROPUESTAS TÉCNICAS EN DONDE SE SOLICITAN DESCRIPCIÓN, SERÁ PERMITIDO PONER SOLAMENTE EL NOMBRE GENÉRICO Y DEBERÁ SER A RENGLÓN SEGUIDO PARA LAS DIFERENTES PARTIDAS QUE SE OFERTEN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA Y DEBE SER POR RENGLON |

|  | 2.- | P.: | EN EL ANEXO 5 EN LA PARTE QUE INDICAN COMPLETAR “RELATIVA A “SERÁ VALIDO CON PONER EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES O SE DEBERÁ INDICAR CAPITULO 5000.-BIENES MUEBLES E INMUEBLES. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 3.- | P.: | EN EL ANEXO 4, INCISO A) AL TEXTO SE LE DEBE AÑADIR CIERTOS ANEXOS. CUALES SON ESTOS ANEXOS QUE SE DEBEN MENCIONAR, EL ANEXO 5, 6, 7 Y 8. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SI |

|  | 4.- | P.: | EN EL CASO DE PRESENTAR EL MISMO BIEN Y CON IDÉNTICA CÉDULA TÉCNICA EN DIFERENTES PARTIDAS, BASTARÁ CON PRESENTAR EL CATÁLOGO Y MANUALES PARA LA PRIMER PARTIDA DE ESTA Y AGREGAR UNA CARTA EN DONDE INDIQUE QUE LOS CATÁLOGOS SE ENCUENTRAN EN LA PARTIDA _X_. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | Se acepta |

|  | 5.- | P.: | EN EL PUNTO VI.2 INCISO P) SOLICITAN PRESENTAR UNA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE AL ACTA CONSTITUTIVA: PREGUNTA: BASTARÁ CON PRESENTAR UNA COPIA SIMPLE Y PRESENTAR EL ORIGINAL PARA SU COTEJO YA QUE ESTOS DOCUMENTOS NO SON CON CARÁCTER DEVOLUTORIO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | : ES CORRECTO |

|  | 6.- | P.: | EN EL PUNTO III INCISO B) SOLICITAN EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE RESPONSABLE SANITARIO, AL RESPECTO ME PERMITO COMENTAR A USTEDES QUE EN EL CASO DE DISTRIBUIDORES Y/O COMERCIALIZADORES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE EQUIPO MEDICO ESTE PERMISO NO ES REQUERIDO, POR TAL RAZÓN ESTE TIPO DE EMPRESAS NO CUENTAN CON ESTE DOCUMENTO. PREGUNTA PARA ESTOS CASOS SERÁ NECESARIO PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO CONTAR CON ESTE AVISO EN VIRTUD DE NO REQUERIRLO O SIMPLEMENTE CON UNA CARTA QUE DIGA QUE ESTE PUNTO NO APLICA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO ES OBLIGATORIO. |

|  | 7.- | P.: | EN LAS PARTIDAS 113 SOLICITAN LAVADOR Y DESINFECTOR DE CÓMODOS, CON PEQUEÑAS DIFERENCIAS EN LA CEDULA CON RESPECTO A LOS SOLICITADOS EN LAS PARTIDAS 41, 124 Y 140 CUYA PRINCIPAL DIFERENCIA ES QUE ES UN MUEBLE MAS ALTA Y CON UNA DIFERENCIA DE 140 MM. EN LA PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO QUE N LAS OTRAS 3 PARTIDAS ADQUIRIRÁN 4 EQUIPOS NO SERÍA CONVENIENTE HOMOLOGAR ESTA CEDULA A LA QUE LAS PARTIDAS ANTES CITADAS PARA QUE EL HOSPITAL PUEDA MANEJAR DE MANERA MAS FÁCIL Y UNIFORME LOS EQUIPOS ESTO TAMBIÉN CON LA FINALIDAD DE QUE SEAN CONSUMIBLES Y EN UN MOMENTO DADO REFACCIONES ESTÁNDARES PARA TODOS LOS EQUIPOS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 8.- | P.: | EN LAS PARTIDAS 41, 124, 140 LAVADOR Y DESINFECTOR DE CÓMODOS, EN LA CEDULA NUMERO 17 ACCESORIOS, INDICA RACK PARA CODOS TIPO AMERICANO, RACK PARA BOTELLAS DE ASPIRACIÓN, RACK PARA CÓMODOS Y ORINALES, DEBEREMOS OFERTAR Y CONSIDERAR UN MUEBLE PARA GUARDAR CÓMODOS, BOTELLAS Y ORINALES O HACER REFERENCIA A QUE EL EQUIPO CUENTA CON LOS ADITAMENTOS NECESARIOS PARA COLOCAR ESTOS EQUIPOS DENTRO DE LA CÁMARA Y PODER REALIZAR LA FUNCIÓN DE LAVADO Y DESINFECCIÓN. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 9.- | P.: | EL ANEXO 1ª DEBERÁ PRESENTARSE LLENO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, DE SER ASÍ LES SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS ENTREGUE NUEVAMENTE ESTE ANEXO PERO CON LA INFORMACIÓN DEL NUMERAL DE LAS BASES YA COMPLETADO POR USTEDES PARA EVITAR CONFUSIONES O DIFERENCIAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | EL LLENADO SERÁ REALIZADO POR EL PROVEEDOR |

|  | 10.- | P.: | EN EL ANEXO 8 RESUMEN DE PROPUESTAS ECONÓMICA APARECE DOS VECES “SUMA TOTAL SIN INCLUIR EL I.V.A.” SE DEBERÁ REPETIR ESA INFORMACIÓN O HAY ALGÚN CAMBIO EN LA CÉDULA DEL ANEXO 8. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ELIMINA UN TOTAL |

|  | 11.- | P.: | EN EL ANEXO 7 EN LA PARTE DEL LLENADO DE LOS CAMPOS LA PARTE DEL I.V.A. SERÁ EL CORRESPONDIENTE AL DEL PRECIO UNITARIO, EL PRECIO NETO SERÁ LA SUMA DEL PRECIO UNITARIO MAS I.V.A. Y EL PRECIO TOTAL SERÁ EL MONTO QUE RESULTE DEL PRECIO UNITARIO POR LA CANTIDAD OFERTADA MAS EL I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 12.- | P.: | EN EL ANEXO 6, SOLICITAN NÚMERO DE PROVEEDOR, EN EL CASO DE NO CONTAR CON NÚMERO DE PROVEEDOR PARA ESTA INSTITUCIÓN SE DEBERÁ DEJAR EN BLANCO ESTE ESPACIO O COLOCAR LA PALABRA PENDIENTE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SI |

ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | PUNTO 1.1 PAGINA 8 SOLICITAN: LA ENTREGA DE PROPOSICIONES SE HARÁ EN SOBRE CERRADO QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA COMO LA ECONÓMICA. Y EN EL PUNTO VIII CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES INCISO V PAGINA 22 SOLICITAN: EN CASO DE INCLUIR LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN UN SOLO SOBRE, EN CONTRAVENCIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY. FAVOR DE ACLARAR CUAL ES LA FORMA DE PRESENTAR LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACION DE LA PRIMERA JUNTA |

|  | 2.- | P.: | PUNTO 3 INCISO A PAGINA 12 SOLICITAN: COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO COMPLETOS (CON TODAS SUS MODIFICACIONES) OTORGADO POR LA SS POR AMBOS LADOS DE LOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE LAS CLAVES QUE INTEGRAN EL SERVICIO. ENTENDEMOS QUE PARA LOS RENGLONES: 45, 46,48, 49, 51, 106 , EL REGISTRO SANITARIO SE ENTREGARA SOLO PARA LAS CLAVES QUE INTEGRAN EL SERVICIO O BIEN EL EQUIPO PRINCIPAL; SIN CONTEMPLAR LA SECCIÓN DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES LOS CUALES NO SON FABRICADOS POR LA MISMA CASA COMERCIAL. POR LO TANTO DICHOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES QUEDAN EXENTOS DE PRESENTAR REGISTRO SANITARIO ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 3.- | P.: | PUNTO 3 INCISO B PAGINA 12 SOLICITAN: ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE RESPONSABLE SANITARIO. ENTENDEMOS QUE DICHOS AVISOS DEBERÁN PRESENTARSE A NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE. ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 4.- | P.: | PUNTO 3 INCISO E PAGINA 12 SOLICITAN: CATÁLOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O, EN SU CASO, LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ESTAR AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE. EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE CON MARCADOR Y ANOTAR EL NUMERO DE LA ESPECIFICACIÓN QUE CORRESPONDA SEGÚN EL ANEXO 1 (UNO DE ESTAS BASES) LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES QUE ESTA PROPONIENDO, PARA SU PRONTA LOCALIZACIÓN EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA QUE SE REALICE. A) ENTENDEMOS QUE EL TERMINO “AVALADO POR EL FABRICANTE”, SE REFIERE A QUE SE DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL FABRICANTE AVALANDO LA ORIGINALIDAD DE LOS CATÁLOGOS. ¿ES ESTO CORRECTO? B) EN LO QUE SE REFIERE A “LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ESTAR AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE” Y DADO QUE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL DE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRA GENERALMENTE EN UN IDIOMA EXTRANJERO (INGLES) Y LA INFORMACIÓN PARA SUSTENTAR LAS PROPUESTAS ES MUY EXTENSA, AUNADO A QUE LOS TIEMPOS DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS SON MUY CORTOS. PONEMOS A SU CONSIDERARON SE PERMITA PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE POR PERITO TRADUCTOR EN MÉXICO ÚNICAMENTE DE LOS PÁRRAFOS QUE SUSTENTEN LO SOLICITADO EN EL ANEXO NUMERO 1. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 5.- | P.: | PUNTO 3 INCISO F PAGINA 12 SOLICITAN: COPIA DEL CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE LIBRE VENTA EMITIDO EN EL PAÍS DE ORIGEN PARA LOS EQUIPOS Y LOS CONSUMIBLES. A) ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ES SUFICIENTE CON PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO FDA, CE EL CUAL ES EL EQUIVALENTE AL CERTIFICADO DE LIBRE VENTA. ¿ES CORRECTO? B) ENTENDEMOS QUE PARA LOS RENGLONES: 45, 46, 48, 49, 51, 106, DONDE LOS CONSUMIBLES SON DE MARCAS COMERCIALES DIFERENTE AL FABRICANTE DEL EQUIPO, NO APLICA EL PRESENTAR EL CERTIFICADO PARA DICHOS CONSUMIBLES. ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 6.- | P.: | PUNTO III.5 CATÁLOGOS PAGINA 14 SOLICITAN: LOS LICITANTES DEBERÁN HACER INCLUIR EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, (EL) LOS CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS TÉCNICOS ORIGINALES NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES. EN CASO DE QUE VENGAN EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, DEBERÁN VENIR ACOMPAÑADOS DE TRADUCCIÓN SIMPLE AL IDIOMA ESPAÑOL. SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE POR PERITO TRADUCTOR EN MÉXICO ÚNICAMENTE DE LOS PÁRRAFOS QUE SUSTENTEN LO SOLICITADO EN EL ANEXO NUMERO 1. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 7.- | P.: | PUNTO: IV.1. PLAZO DE ENTREGA PAGINA 14 SOLICITAN: LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE PARA LOS EQUIPOS DE LOS RENGLONES 46, 48, 49 Y 51 DONDE SE REQUIERE ADECUACIÓN DE ÁREA PARA LA INSTALACIÓN DE DICHOS EQUIPOS ES INDISPENSABLE CONTAR CON UN TIEMPO MAYOR PARA CUMPLIR CON LO REQUERIDO; POR LO QUE SOLICITAMOS SE EXTIENDA A 90 DÍAS EL PLAZO DE ENTREGA. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

|  | 8.- | P.: | PUNTO: IV.2 CONDICIONES DE ENTREGA INCISO F) CAPACITACIÓN PAGINA 16 SOLICITACIÓN: EL PROVEEDOR QUEDARÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LA CAPACITACIÓN NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE SUMINISTRE, DURANTE UN LAPSO DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES SIN COSTO TÉCNICO Y ECONÓMICO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA. FAVOR DE INDICAR EL NÚMERO DE DÍAS POR CAPACITACIÓN. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CONVOCANTE |

|  | 9.- | P.: | PUNTO: VI.2 INCISO D) PAGINA 18 SOLICITACIÓN: COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA LICENCIA SANITARIA. FAVOR DE ACLARA SI ESTE DOCUMENTO SE REFIERE AL REGISTRO SANITARIO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 10.- | P.: | PUNTO:III INCISO G PAGINA 12 SOLICITAN: PARA EFECTOS DE QUE LOS LICITANTES ACREDITEN LA CALIDAD DEL SERVICIO A PROPORCIONAR, SE DEBERÁ PRESENTAR POR LO MENOS ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS: FDA, CCEE, NOM E ISO9001, NOM: NMX: O TÜV Y EN EL ANEXO NUMERO 1 A PUNTO NUMERO TRECE SOLICITAN: PARA LOS BIENES OFERTADOS DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD AVALADO POR AUTORIDADES SANITARIAS Y/O ORGANISMOS DE CONTROL DE SU PAÍS DE ORIGEN COMO FDA, ISO-9000, CE (COMUNIDAD EUROPEA). ENTENDEMOS QUE LO QUE SOLICITANDO PARA CUMPLIR CON ESTOS PUNTOS ES EL CERTIFICADO ISO-9000 EN SU VERSIÓN ISO 9001:2000. ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 11.- | P.: | PREGUNTA: ANEXO NUMERO 1 A PUNTO 16 PAGINA 353 SOLICITAN: CÉDULA DE PROPUESTA TÉCNICA, DEBIDAMENTE REQUISITADA, CONFORME AL ANEXO 6 DE ESTAS BASES. FAVOR DE ACLARAR SI EN LA PROPUESTA TÉCNICA SE DEBERÁN ENTREGAR EL ANEXO 1 REQUISITADO EN SU TOTALIDAD ASÍ COMO EL ANEXO 6. ¿EN CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 12.- | P.: | PREGUNTA: ANEXO NUMERO 4 PAGINA 356 SOLICITAN: A.-PROPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA Y PROGRAMAS DE ENTREGAS DE LOS BIENES OFERTADOS DE ACUERDO A LOS ANEXOS. FAVOR DE INDICAR CUALES SON LOS QUE SE REQUIEREN PARA COMPLETAR EL PÁRRAFO ANTERIOR. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | TODOS LOS QUE CONTEGAN LAS DESCRIPCIONES DE LOS EQUIPOS, COSTOS ETC. |

|  | 13.- | P.: | PUNTO IV.2 INCISO D) PAGINA 1 SOLICITAN: COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA LICENCIA SANITARIA Y EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE, EXPEDIDOS POR LA SS. TRATÁNDOSE DE EQUIPO MEDICO, LOS DOCUMENTOS QUE ACTUALMENTE SE EXPIDEN POR PARTE DE LA SSA SON EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y EL AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO. ¿ES CORRECTO QUE ESTOS DOCUMENTOS SUSTITUYAN A LA LICENCIA SANITARIA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 14.- | P.: | ANEXO 8 PAGINA 360, EN ESTE FORMATO HAY UN PRIMER CUADRO QUE APARECE SIN NINGÚN CONCEPTO, ENTENDEMOS QUE EN ESE ESPACIO HAY QUE ESPECIFICAR EL NOMBRE GENÉRICO DEL EQUIPO QUE SE ESTÁ OFERTANDO. ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES PARA EL NOMBRE GENERICO DEL EQUIPO |

|  | 15.- | P.: | ANEXO 8 PAGINA 360.-EN LA PARTE FINAL DEL FORMATO ANEXO 8 DUPLICAN EL RENGLÓN DE LA SUMA TOTAL SIN INCLUIR EL IVA? ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 16.- | P.: | ANEXO 6 Y 7 PÁGINA 358 Y 359 SOLICITAN: NUMERO DE PROVEEDOR. ENTENDEMOS QUE EN CASO DE SALIR ADJUDICADO Y PARA EFECTO DE FIRMAR EL CONTRATO, SE DEBERÁ HACER EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA SOLICITAR EL NUMERO DE PROVEEDOR Y CONTAR CON ESE REGISTRO. ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 17.- | P.: | ANEXO 1.A PUNTO 14 PAGINA 353 SOLICITAN: EN CASO DE QUE EL (LOS) LICITANTE(S) SEA(N) DISTRIBUIDOR(ES) DEBERÁ(N) PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE, EN PAPEL MEMBRETADO DEL MISMO, EN LA QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE RESPALDA LA PROPUESTA DEL DISTRIBUIDOR PARA LA PRESENTE LICITACIÓN Y GARANTIZA EL ABASTO SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS ADJUDICACIONES QUE, EN SU CASO, SE DERIVEN DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBIENDO SEÑALAR EL NÚMERO QUE IDENTIFICA A ÉSTA, DE LA PARTIDA QUE RESPALDA Y LA MARCA DE LOS BIENES OFERTADOS SOLO SE ACEPTARÁ UNA CARTA DE FABRICANTE POR PROVEEDOR. ENTENDEMOS QUE EL FABRICANTE PUEDE EXTENDER UNA SOLA CARTA AVALANDO VARIAS PARTIDAS. ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 18.- | P.: | ANEXO 1.A PUNTO 20 PAGINA 353 SOLICITAN: SE DEBERÁ HACER ENTREGA EN LA OFERTA TÉCNICA, LOS CATÁLOGOS TÉCNICOS ORIGINALES EN IDIOMA ESPAÑOL Y DEL MANUAL DE OPERACIÓN ORIGINALES DONDE SE MARQUE LA ESPECIFICACIÓN COMO PARTE DEL EQUIPO……ENTENDEMOS QUE EL MANUAL DE OPERACIÓN SOLO DEBERÁ SER PRESENTADO EN LA OFERTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO SE TENGA QUE RECURRIR A ÉL PARA REFERENCIAR ALGÚN PÁRRAFO SOLICITADO. ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | LOS DOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS TÉCNICO |

|  | 19.- | P.: | SOLICITAMOS SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE ALGUNOS ACCESORIOS UTILIZANDO LISTA DE PRECIOS DEL FABRICANTE (OMITIENDO LOS PRECIOS) ASÍ COMO HACER REFERENCIA GRÁFICA, YA QUE EN OCASIONES ALGUNAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO SE PUEDEN REFERENCIAR TEXTUALMENTE. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ACAPTA |

|  | 20.- | P.: | DEBIDO A QUE EN NUESTROS MANUALES Y CATÁLOGOS NO SIEMPRE ES POSIBLE REFERENCIAR LA PALABRA DESECHABLE Y/O REUSABLE PARA LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ESCRIBIR DENTRO DE LA CÉDULA TÉCNICA LA FRASE “INCLUIDO DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN” CON LO CUAL NOS COMPROMETEMOS A ENTREGARLOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ACEPTA |

|  | 21.- | P.: | SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR EN COPIA SIMPLE DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y ENTREGAR EL ORIGINAL DEL MISMO SI RESULTAMOS ADJUDICADO, ¿SE ACEPTA?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 22.- | P.: | SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTREGAR TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LOS PÁRRAFOS REFERENCIADO, ¿SE ACEPTA?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 23.- | P.: | SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR GRÁFICAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS QUE SEAN CLARAMENTE DEMOSTRABLES BAJO ESTE FORMATO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ACEPTA |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | RENGLÓN NO. 46 EQUIPO PARA DENSITOMETRÍA OSEA PARA CUERPO ENTERO. AL ELIMINAR LAS NECESIDADES DE EXPLORACIONES DE RECONOCIMIENTO, SE REDUCEN CONSIDERABLEMENTE TIEMPOS DE EXPLORACIÓN Y DOSIS DE RADIACIÓN INNECESARIA. ¿SE REQUIERE QUE EL EQUIPO CUENTE CON EL ALGORITMO QUE LOCALICE, CENTRE Y RASTREE LA ANATOMÍA DEL HUESO EN TIEMPO REAL, PARA ASÍ ELIMINAR LA EXPLORACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE MANERA AUTOMÁTICA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 2.- | P.: | RENGLÓN NO. 46 EQUIPO PARA DENSITOMETRÍA ÓSEA PARA CUERPO ENTERO. ¿SE REQUIERE QUE EL SISTEMA CUENTE CON TABLAS DE POBLACIÓN DE REFERENCIA MEXICANAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 3.- | P.: | RENGLÓN NO. 46 EQUIPO PARA DENSITOMETRÍA ÓSEA PARA CUERPO ENTERO. ¿SE REQUIERE QUE EL SOFTWARE, LOS ESTUDIOS Y LOS RESULTADOS DEL SISTEMA SEAN EN IDIOMA ESPAÑOL? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 4.- | P.: | RENGLÓN NO. 46 EQUIPO PARA DENSITOMETRÍA ÓSEA PARA CUERPO ENTERO. DEBIDO A LA TECNOLOGÍA DEL DETECTOR, NUESTRA DOSIS DE RADIACIÓN DISPERSA ES CONSIDERABLEMENTE MENOR A LA SOLICITADA EN BASES: PARA AP Y FÉMUR .0083 MGY. CUERPO COMPLETO DE 0.0008 MGY. ANTEBRAZO 0.002. POR LO CUAL SOLICITAMOS SE ACEPTE COMO REQUERIMIENTOS MÍNIMOS LOS ANTERIORES. SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 5.- | P.: | RENGLÓN NO. 46 EQUIPO PARA DENSITOMETRÍA ÓSEA PARA CUERPO ENTERO. EXISTEN TABLAS DE REFERENCIA PEDIÁTRICA CON UTILIDAD CLÍNICA PARA DETERMINACIÓN ÓSEA Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES TALES COMO OSETEOGENESIS IMPERFECTA, MALFORMACIONES MAXILARES, ETC. SE REQUIERE QUE DICHO ALGORITMO ESTÉ INCLUIDO EN EL DENSITÓMETRO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 6.- | P.: | RENGLÓN NO. 48 UNIDAD RADIOLÓGICA PARA MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO AVANZADO. ¿PARA REFERENCIAR EXPLÍCITAMENTE ¿SE ACEPTA EMPLEAR LOS GRÁFICOS DE MANUALES Y CATÁLOGOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 7.- | P.: | RENGLÓN NO. 48 UNIDAD RADIOLÓGICA PARA MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO AVANZADO. PÁGINA 114. NUM. PROG. 24. ¿SE ESPECIFICA “ESTACIÓN DE TRABAJO, CON DOS MONITORES DE ALTA RESOLUCIÓN CON MATRÍZ DE 2000 X 2500 O 5 MEGAPIXELES O MAYOR”. ENTENDEMOS QUE DEBERÁN SER DE 21” O MAYOR . ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 8.- | P.: | RENGLÓN NO. 48 UNIDAD RADIOLÓGICA PARA MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO AVANZADO. PÁGINA 114. NUM. PROG. 25.2 ¿SE SOLICITA DISPOSITIVO DE ESTEREOTAXIA DIGITAL PARA EQUIPO DE CAMPO COMPLETO O DISPOSITIVO PARA ESTEREOTAXIA DIGITAL SPOT CON MESA PRONO. ESTO QUIERE DECIR QUE DEBEMOS OFERTAR UN DISPOSITIVO U OTRO PERO NO AMBOS. ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A LA FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 9.- | P.: | RENGLÓN NO. 48 UNIDAD RADIOLÓGICA PARA MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO AVANZADO. PÁGINA 114. NUM. PROG. 25.2 ¿SE ESPECIFICA “DISPOSITIVO DE ESTEREOTAXIA DIGITAL PARA EQUIPO DE CAMPO COMPLETO” ESTE DISPOSITIVO DEBERÁ CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN DE LA PÁGINA 116 CON DESCRIPCIÓN: “DISPOSITIVO PARA BIOPSIA ESTEREOTAXICA PARA MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO (ESPECIFICACIONES A). ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 10- | P.: | RENGLÓN NO. 48 UNIDAD RADIOLÓGICA PARA MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO AVANZADO. PÁGINA 116 (ESPECIFICACIONES A) NUM. PROG. 1 ¿SE ESPECIFICA “CON POSIBILIDAD DE ACEPTAR DISPOSITIVO DE BIOPSIA POR SUCCIÓN, TRU CUT O FNA”. ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO EL EQUIPO DEBE REALIZAR BIOPSIA POR SUCCIÓN O BIOPSIA POR TRUCUT O BIOPSIA POR FNA. ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 11.- | P.: | RENGLÓN NO. 48 UNIDAD RADIOLÓGICA PARA MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO AVANZADO. PÁGINA 115 NUM. PROG. 25.4 ¿SE ESPECIFICA “SISTEMA DE DETECCIÓN ASISTIDA POR COMPUTADORA (CAD POR LAS SIGLAS EN INGLÉS) QUE PERMITA DETECTAR MICROCALCIFICACIONES Y MASAS: CON SENSIBILIDAD DEL 95% O SUPERIOR PARA MICROCALCIFICACIONES Y DE 80% O MAYOR PARA MASAS”. ENTENDEMOS QUE ESTE DISPOSITIVO DEBE ESTAR INTEGRADO AL SISTEMA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 12.- | P.: | RENGLÓN NO. 48 UNIDAD RADIOLÓGICA PARA MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO AVANZADO. PÁGINA 120. ¿SE ESPECIFICA “SISTEMA DE DETECCIÓN ASISTIDA POR COMPUTADORA (CAD) PARA SER USADO CON EQUIPO ANALÓGICO Y DIGITAL”. ENTENDEMOS QUE ESTE SISTEMA ES ADICIONAL AL SISTEMA CAD QUE SE SOLICITA COMO OPCIÓN 3 EN LA PÁGINA 115, NUM. PROG. 25.4. COMO ACCESORIOS EN EL MASTÓGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO. ESTA APRECIACIÓN ES EN BASE A QUE EL SISTEMA SOLICITADO EN LA PÁGINA 120 DEBERÁ SER USADO CON EQUIPO ANALÓGICO Y DIGITAL, POR LO QUE SE TRATA DE APLICACIONES Y DISPOSITIVOS DIFERENTES ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 13.- | P.: | NÚMERO DE RENGLÓN 49. UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS.- EN EL ANEXO I, PÁG. 121, NUM. DE RENGLÓN 49, PUNTOS 15.2, 15.3, 15.6, 15.8, 15.10 DONDE SE HACE MENCIÓN EN LAS SECUENCIAS Y PROGRAMAS DE LA PALABRA PAQUETE. ¿NUESTRA TECNOLOGÍA INCLUYE LAS SECUENCIAS Y PROGRAMAS COMO TÉCNICAS BÁSICAS DE OPERACIÓN, POR LO QUE PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE NOS PERMITA REFERENCIAR LAS SECUENCIAS Y PROGRAMAS DE CADA UNO DE LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS SIN INCLUIR LA PALABRA PAQUETE. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 14.- | P.: | NÚMERO DE RENGLÓN 49 UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS.- EN EL ANEXO I, PÁG. 122, NÚM. DE RENGLÓN 49, PUNTO 15.15 SOLICITA “ESPECTROSCOPIA” PREGUNTA. ENTENDEMOS QUE AL SER UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES UN GRAN NÚMERO DE ESTUDIOS SE PRESENTARÁN COMO CASOS CLÍNICOS A INVESTIGAR LOS CUALES LES SERVIRÁN PARA TENER MATERIAL DE ENSEÑANZA, POR TAL MOTIVO PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE LAS CASAS COMERCIALES OFERTEN ESPECTROSCOPIA EN 2D Y 3D. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 15.- | P.: | NÚMERO DE RENGLÓN 49 UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS.- 3.- EN EL ANEXO I, PÁG. 122, NÚM. DE RENGLÓN 49, PUNTO 16.1 SOLICITAN “BOBINAS DE CABEZA Y CUELLO” .ENTENDEMOS QUE LO QUE EL HOSPITAL ESTA SOLICITANDO ES UNA BOBINA NEUROVASCULAR PARA REALIZAR ESTUDIOS DE CABEZA Y CUELLO. ¿ES ESTO CORRECTO? PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE LAS CASAS COMERCIALES OFERTEN BOBINA NEUROVASCOLAR DE AL MENOS 8 CANALES. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 16.- | P.: | NÚMERO DE RENGLÓN 49 UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS.- EN EL ANEXO I, PÁG. 122, NÚM. DE RENGLÓN 49, PUNTO 16.2 SOLICITAN “BOBINA ARREGLO EN FASE O ARRAY DE CUERPO”. FAVOR DE INDICAR EL NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS DE ESTA BOBINA. PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE LAS CASAS COMERCIALES OFERTEN BOBINA DE CUERPO DE ARREGLO EN FASE DE AL MENOS 10 ELEMENTOS. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 17.- | P.: | NÚMERO DE RENGLÓN 49 UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS.- EN EL ANEXO I, PÁG. 122, NÚM. DE RENGLÓN 49, PUNTO 16.3 SOLICITAN “BOBINA CON APLICACIÓN DE HOMBRO”. LA BOBINA QUE LAS CASAS COMERCIALES DEBEN OFERTAR ES EXCLUSIVA DE HOMBRO Y DE ARREGLO EN FASE. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 18.- | P.: | NÚMERO DE RENGLÓN 49 UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS.- EN EL ANEXO I, PÁG. 122, NÚM. DE RENGLÓN 49, PUNTO 16.4 SOLICITAN “BOBINAS DE CUADRATURA O POLARIZACIÓN CIRCULAR O ARREGLO EN FASE PARA RODILLA, PARA CARDIOLOGÍA”. FAVOR DE INDICAR SI LA BOBINA DE CARDIOLOGÍA ES DE ARREGLO EN FASE. PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE LAS CASAS COMERCIALES OFERTEN BOBINA PARA CARDIOLOGÍA DE AL MENOS 8 CANALES. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 19.- | P.: | NÚMERO DE RENGLÓN 49 UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS.-EN EL ANEXO I, PÁG. 122, NÚM. DE RENGLÓN 49, PUNTO 16.6 SOLICITAN “BOBINAS DE AMBAS MAMAS”. PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE LAS CASAS COMERCIALES OFERTEN “BOBINA DE AMBAS MAMAS DE AL MENOS 4 CANALES”. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 20.- | P.: | NÚMERO DE RENGLÓN 49 UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5 TESLAS.-EN EL ANEXO I, PÁG. 122, NÚM. DE RENGLÓN 49, PUNTO 16.12 SOLICITAN “BOBINA O MÁS CANALES O ELEMENTOS O CP PARA CÉRVICOTORÁCICO-LUMBAR O CTL O COLUMNA COMPLETA”. PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE LAS CASAS OFERTEN “BOBINA DE AL MENOS 8 CANALES PARA CP O PARA CÉRVICOTORÁCICO-LUMBAR O CTL O COLUMNA COMPLETA”. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 21.- | P.: | NÚMERO DE RENGLÓN 51 UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA MULTICORTES.- EN EL ANEXO I, PÁG. 130, NÚM DE RENGLÓN 51 PUNTO 33 SOLICITAN: MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. ENTREGA DE MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL Y MANUAL DE MANTENIMIENTO EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLES. ENTENDEMOS QUE LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO SE ENTREGARÁN POR PARTE DE LA CASA GANADORA AL MOMENTO DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 22.- | P.: | NÚMERO DE RENGLÓN 51 UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA MULTICORTES.- DURANTE LA ADQUISICIÓN DE LAS IMÁGENES, LA EFICIENCIA DE LA ABSORCIÓN DE LOS RAYOS “X” ES FUNDAMENTAL DEBIDO A QUE SE VA A RASTREAR UN NÚMERO CONSIDERABLE DE CORTES, POR TAL MOTIVO PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN SE OFERTE: DETECTOR CON AL MENOS 900 ELEMENTOS POR FILA (ACTIVOS Y DE REFERENCIA). ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 23.- | P.: | NÚMERO DE RENGLÓN 51 UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA MULTICORTES.- LA TECNOLOGÍA MULTICORTE DE 32, 40 Y 64 CORTES, PERMITE REALIZAR IMÁGENES SUBMILIMÉTRICAS, POR LO QUE ES IMPORTANTE TENER UNA BUENA DEFINICIÓN EN CADA UNO DE LOS CORTES, PARA QUE EL RADIÓLOGO TENGA UN DIAGNÓSTICO MÁS EXACTO, POR LO QUE PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE EL TUBO DE RAYOS “X” DEBA REALIZAR TÉCNICAS DE AL MENOS 650 MA CON 120 KV. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 24.- | P.: | NÚMERO DE RENGLÓN 51 UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA MULTICORTES.- EN EL ANEXO I, PÁG.129, NÚM DE RENGLÓN 51, PUNTO 2 “CON CAPACIDAD DE REALIZAR 32 CORTES SIMULTÁNEOS O MAYOR”. ENTENDEMOS QUE LAS CASAS COMERCIALES DEBERÁN DE OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE REALIZAR 32 CORTES SIMULTÁNEOS O MAYOR EN UN GIRO DE 360°. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 25.- | P.: | NÚMERO DE RENGLÓN 51 UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA MULTICORTES.- EN EL ANEXO I, PÁG. 129, NUM. DE RENGLÓN 51, PUNTO 13, SOLICITAN: RECONSTRUCCIÓN 3D DE VOLÚMENES Y SUPERFICIES QUE PERMITA REALIZAR ROTACIÓN, ZOOM Y SEGMENTACIÓN DE ÓRGANOS” . EN LA PARTE QUE CORRESPONDE A LA SEGMENTACIÓN DE ÓRGANOS, SE REFIEREN A PODER REALIZAR RECONSTRUCCIONES EN 3D Y MOSTRAR IMÁGENES QUE INCLUYAN TODOS LOS ÓRGANOS, TEJIDOS, HUESO DE LA REGIÓN DE ESTUDIO ASÍ COMO PODER MOSTRAR IMÁGENES INDEPENDIENTES SOLO ÓRGANOS, TEJIDOS Y HUESOS. SI ES ESTO CORRECTO SOLICITAMOS SE ACEPTE REFERENCIAR COMO SEGMENTACIÓN DE VOLÚMENES.¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 26.- | P.: | EQUIPO DE RAYOS X DE POTENCIA ALTA. NUM: DE RENGLÓN 106.- PROG. 3 ESPECIFICAN “POTENCIA DE 30 KW O MAYOR” POR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LOS GENERADORES DE RAYOS X, LAS PANTALLAS INTENSIFICADORAS Y LAS PELÍCULAS YA NO SE REQUIEREN POTENCIAS ELEVADAS EN LOS MÓVILES DE RAYOS X. SOLICITAMOS QUE ESTA ESPECIFICACIÓN SEA “POTENCIA DE 12,5 KW O MAYOR” ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 27.- | P.: | PROG. 4.-ESPECIFICAN “AJUSTE DE KILOVOLTAJE DE 40 KV O MENOR A 120 KV O MAYOR”. SOLICITAMOS QUE ESTA ESPECIFICACIÓN SEA “AJUSTE DE 50KV O MENOR A 120 KV O MAYOR” ¿SE ACEPTA?LA DIFERENCIA NO ES RELEVANTE EN SU FUNCIONAMIENTO NI RESULTADOS CLÍNICOS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 28.- | P.: | PROG. 5.-ESPECIFICAN “CORRIENTE DE 300 MA O MAYOR”. POR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LOS GENERADORES DE RAYOS X, LAS PANTALLAS INTENSIFICADORAS Y LAS PELÍCULAS YA NO SE REQUIEREN CORRIENTES ELEVADAS EN LOS MÓVILES DE RAYOS X. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 29.- | P.: | PROG. 8.-ESPECIFICAN CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR O TÉRMICA EN ÁNODO DE MÍNIMO 100,000 MHU U 8,000 JOULES O MAYOR” A).-ENTENDEMOS QUE EN EL TEXTO HAY UN ERROR MECANOGRÁFICO, EN LUGAR DE 100,000 MHU DEBE SER 100,000 HU. ¿ES CORRECTO? B).-EL VALOR ESPECIFICADO PARA EQUIPOS FUNCIONANDO EN LUGARES CON CARGAS ALTAS DE TRABAJO. C).-PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE LA ESPECIFICACIÓN SEA “CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR O TÉRMICA EN EL ÁNODO MÍNIMO DE 250,000 HU O 185,000JOULES” ( UN HU APROX. IGUAL A 1.35 JOULES) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | A.- ES CORRECTO. B. APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES? |

|  | 30.- | P.: | PROG. 13.-ESPECIFICAN “PESO DE 300 KG.” PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE STA ESPECIFICACIÓN SEA “ PESO DE 300 KG O MENOR PARA EQUIPOS SIN BATERÍA Y DE 500 KG O MENOR PARA EQUIPOS CON BATERÍA” ¿SE ACEPTA? EN LOS EQUIPOS CON BATERÍA EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO ES MOTORIZADO Y POR LO TANTO EL OPERADOR DEL EQUIPO NO TIENE QUE EMPUJARLO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 31.- | P.: | PROG. SIN NÚMERO.- PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE EL EQUIPO DEBA SER CON BATERÍA PARA LA GENERACIÓN DE RAYOS X Y SU DESPLAZAMIENTO MOTORIZADO. ¿SE ACEPTA? ESTO PROPORCIONA VENTAJAS DE AUTONOMÍA, SIN DEPENDENCIA DE LOCALIZACIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EL PACIENTE, HOMOGENEIDAD DE LAS LÍNEAS DE LAS TOMAS ELÉCTRICAS PARA ASEGURAMIENTO DE UNA MISMA CALIDAD DE LAS IMÁGENES RADIOGRÁFICAS Y LAS INTERRUPCIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 32.- | P.: | RENGLÓN 131.-ARCO EN “C” CON FLUOROSCOPÍA TRANSPORTABLE CON SUSTRACCIÓN DIGITAL. PROG. 14.- ESPECIFICAN “CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 8 IMÁGENES O MAYOR”. ENTENDEMOS QUE LAS IMÁGENES SOLICITADAS EN ESTA ESPECIFICACIÓN SON DE LA MEMORIA RAM ¿ES CORRECTO? (LA MEMORIA DE IMÁGENES EN DISCO DURO ESTÁN ESPECIFICADAS EN EL NUM. PROG. 20) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 33.- | P.: | RENGLÓN 131.- ARCO EN “C” CON FLUOROSCOPIA TRANSPORTABLE CON SUSTRACCIÓN DIGITAL. PROG. 21.-ESPECIFICAN “VIDEOGRABADORA SUPER VHS INTEGRADA PARA USO MÉDICO”. PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN QUE ESTA ESPECIFICACIÓN SEA “VIDEOGRABADORA EN CD”. ¿ SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 34.- | P.: | DEBIDO A QUE LOS PUNTOS 12 – 19 SE REPITE CON LOS PUNTOS 39 – 40.10, SOLICITAMOS SE ELIMINE ALGUNO DE ESTOS PARA QUE LA CÉDULA NO SEA TAN LARGA. ¿ SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 35.- | P.: | PUESTO QUE EL EQUIPO CONTARÁ CON MODOS DE VENTILACIÓN MANUAL, CONTROLADO POR PRESIÓN, CONTROLADO POR VOLUMEN, Y ASISTOCONTROLADO DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO SEGUIRÁ FUNCIONANDO EN MODO MANUAL EN CASO DE FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y FALTA DE BATERÍA . ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 36.- | P.: | ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL VOLUMEN QUE SOLICITAN PARA EL ABSORBEDOR DE CAL SODADA SERÁ DE AL MENOS 1350 G? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 37.- | P.: | ¿DEBEMOS ENTENDER QUE LOS PARÁMETROS DE VENTILACIÓN DEBERÁN DESPLEGARSE EN LA PANTALLA DE LA MÁQUINA O EN EL VENTILADOR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 38.- | P.: | ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL ESTIMULADOR DE NERVIOS PODRÁ SER EQUIPO ALTERNO O INTEGRADO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 39.- | P.: | ¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA PAUSA INSPIRATORIA PODRÁ SER CONTROLADA EN TIEMPO O PORCENTAJE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 40.- | P.: | SE SOLICITA MONITOR POLICROMÁTICO DE TECNOLOGÍA LCD DE MATRIZ ACTIVA, TFT, ELECTROLUMINICENTE, O TCR, DADO QUE EN LA ACTUALIDAD TODOS LOS FABRICANTES PRODUCEN SUS MONITORES CON PANTALLA PLANA A COLORES DE TECNOLOGÍA LCD, SOLICITAMOS QUE LA CONVOCANTE DEFINA COMO EL MÍNIMO A OFERTAR; PANTALLA PLANA A COLORES DE TECNOLOGÍA LCD, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 41.- | P.: | ¿EL EQUIPO DEBE MEDIR LAS 12 DERIVADAS?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 42.- | P.: | ¿EL EQUIPO DEBE DESPLEGAR EL ÍNDICE DE PERCUSIÓN, ADEMÁS DE MEDIR LA SPO2 AUN EN CONDICIONES DE BAJA PERFUSIÓN Y MOVIMIENTO?.3. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR EN COPIA SIMPLE DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y ENTREGAR EL ORIGINAL DEL MISMO SI RESULTAMOS ADJUDICADO, ¿SE ACEPTA?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 43.- | P.: | DENTRO DE LA CÉDULA EXISTEN VARIOS PUNTOS QUE SE REPITEN, SOLICITAMOS SE ELIMINEN AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN REPETIDOS, CON EL FIN DE QUE LA CÉDULA QUEDE MEJOR REFERENCIADA. ¿ SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | VI.2. PROPUESTA TÉCNICA: INCOISO C). COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO COMPLETO DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN OTORGADO POR LA SS; EN EL SUPUESTO DE NO REQUERIR DICHOS REGISTROS DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO DE LA SS DONDE ASÍ LO INDIQUE. ENTENDEMOS QUE ÚNICAMENTE SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DEL REGISTRO SANITARIO ¿ ES CORRECTO ? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE DEBE ENTREGAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO COMPLETO. |

|  | 2.- | P.: | III.4. GARANTÍA.-EL LICITANTE ENTREGARÁ UNA CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DENOMINADA PÓLIZA DE GARANTÍA, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE DOS AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE QUE EL EQUIPO QUEDE INSTALADO Y EL PERSONAL USUARIO ESTE CAPACITADO, Y QUE DEBERÁ INDICAR LO SIGUIENTE: ENTENDEMOS QUE ÉSTA CARTA SE DEBERÁ ENTREGAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 3.- | P.: | IV.1. PLAZO DE ENTREGA. LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, QUE SE DERIVE(N) DE ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO Y LA ENTREGA DE LOS BIENES EFECTUÁNDOSE LA ENTREGA DIRECTAMENTE EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, UBICADO EN ALDAMA S/N COL. EMILIANO ZAPATA, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. DEBIDO A QUE ÉSTA ES UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL, MUCHOS DE LOS EQUIPOS SON DE IMPORTACIÓN, POR LO QUE 30 DÍAS NATURALES NO SON SUFICIENTES. POR LO TANTO SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE EXTIENDA EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DÍAS HÁBILES. ¿ SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

|  | 4.- | P.: | VI.2. PROPUESTA TÉCNICA: INCISO L). EN CASO DE DISTRIBUIDORES, CARTA DEL FABRICANTE O DE DISTRIBUIDOR MAYORISTA EN PAPEL MEMBRETADO, EN ORIGINAL Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DIRIGIDA DE MANERA ESPECIFICA A LA PRESENTE LICITACIÓN, EN LA QUE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE PRESENTE POR LA(S) PARTIDA(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE. SOMOS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LAS MARCAS QUE MANEJAMOS POR LO TANTO ENTENDEMOS QUE CUMPLIREMOS ESTE PUNTO CON COPIA DE LAS CARTAS DONDE SE NOS OTORGA LA DISTRIBUCIÓN. ¿ES CORRECTO?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES NECESARIO ENTREGAR LA CARTA SOLICITADA EN EL INCISO L. |

|  | 5.- | P.: | III E) DICE: CATALOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, MISMOS QUE DEBERAN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL, O EN SU CASO, LA TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL, ESTAR AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAIS DE ORIGEN DEL FABRICANTE. YA QUE SOMOS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LAS MARCAS QUE MANEJAMOS, EL FABRICANTE NOS ENVIA CATALOGOS ORIGINALES, ENTENDEMOS QUE LOS CATALOGOS EL AVALARLOS POR FEDATARIO PUBLICO TARDA APROXIMADAMENTE 30 DIAS Y SU COSTO ELEVARIA EL MONTO DE SUS PROPUESTAS POR LO QUE SOLICITAMOS ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE EL FABRICANTE Y EL LICITANTE MANIFIESTE QUE LOS CATALOGOS SON ORIGINALES Y EN ESPAÑOL O BIEN EN CASO DE SER EN IDIOMA DEL PAIS DE ORIGEN QUE LA TRADUCCION ES FIEL DE L A ORIGINAL (SE ACEPTA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | BICICLETA FIJA, DICE: FORTALECER MÚSCULOS EN REHABILITACIÓN Y ACCESORIO EN LAS PRUEBAS DE ESFUERZO, EN PACIENTES AMPUTADOS DE EXTREMIDADES INFERIORES. ENTENDEMOS QUE DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE REMOVER EL ASIENTO PARA QUE EL PACIENTE PUEDA REALIZAR EJERCICIOS SENTADO, PARADO O EN SILLA DE RUEDAS ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APERGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES. |

|  | 2.- | P.: | DICE: BICICLETA ERGOMETRICA PARA EXTREMIDADES SUPERIORES. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ SER ISOCINETICO ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 3.- | P.: | DICE: AJUSTE DE CARGA VARIABLE Y VELOCÍMETRO CUENTAKILÓMETROS. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ PODER USARSE A VELOCIDADES CONTROLADAS DE 30, 60, 90 Y 120 RPM CON CODIFICACIÓN DE COLOR ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 4.- | P.: | DICE: AJUSTE DE CARGA VARIABLE Y VELOCÍMETRO CUENTAKILÓMETROS. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UN MECANISMO ESPECIAL DE EMBRAGUE QUE PERMITA HACER EJECICIOS EN AMBAS DIRECCIONES HACIA DELANTE Y EN REVERSA ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 5.- | P.: | DICE: COLCHONETA PARA GIMNASIO. FAVOR DE ACLARAR DE QUE MEDIDAS REQUIEREN DICHAS COLCHONETAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | 1.25 mts x 2.50 mts x 10 cm |

|  | 6.- | P.: | DICE: UNIDAD DE COMPRESAS CALIENTES. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON VÁLVULA DE DRENADO PARA FACILITAR EL DESAGÜE DEL COMPRESERO ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 7.- | P.: | DICE: UNIDAD DE COMPRESAS CALIENTES. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON AISLAMIENTO TOTAL DE FIBRA DE VIDRIO PARA REDUCIR EL USO DE ENERGÍA Y LAS PERDIDAS DE CALOR ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | NUMERAL III INCISO E).-DICE: CATÁLOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O, EN SU CASO, LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ESTAR AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE LOS CATÁLOGOS SOLICITADOS SERÁN NOTARIADOS Y APOSTILLADOS PARA CUMPLIR CON EL PUNTO MENCIONADO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | CUESTIONAMIENTO YA RESUELTO POR LA CONVOCANTE |

|  | 2.- | P.: | NUMERAL III.3 TERCER PÁRRAFO, DICE: LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SU PROPUESTA TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL III.1 DE ESTAS BASES. ¿CREO QUE HAY ERROR YA QUE EN DONDE SE SEÑALAN LOS DOCUMENTOS ES EL NUMERAL III; EL NUMERAL III.1 HACE REFERENCIA A: VISITA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES? ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SI ES CORRECTO |

|  | 3.- | P.: | NUMERAL IV PLAZO DE ENTREGA. DICE: LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. PARA OFERTA DE BIENES DE IMPORTACIÓN SOLICITAMOS AMPLÍEN EL TIEMPO DE ENTREGA DE 45 A 50 DÍAS, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

|  | 4.- | P.: | NUMERAL IV.3. INCISO A), DICE: FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA ANEXOS. NÚMERO 5 Y 6 DEBIDAMENTE REQUISITADO A RENGLÓN SEGUIDO CON LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL (LOS) EQUIPO(S) OFERTADO(S); CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO), EL CUAL FORMA PARTE DE ESTAS BASES. ¿ES CORRECTO EN EL ANEXO 5 EN LA COLUMNA DE DESCRIPCIÓN ASENTAR SOLO EL NOMBRE GENÉRICO DEL BIEN YA QUE ES EL RESUMEN DE LAS PROPUESTAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 5.- | P.: | NUMERAL IV.3. INCISO E), ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA. ¿PARA EL CUMPLIMENTO DE DICHO PUNTO SE UTILIZARA EL FORMATO DEL ANEXO 2? ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 6.- | P.: | NUMERAL IV.3. INCISO G), TENER CONOCIMIENTO DE LA LEY, SU REGLAMENTO, LAS PRESENTES BASES, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES ¿PARA EL CUMPLIMENTO DE DICHO PUNTO SE UTILIZARA EL FORMATO DEL ANEXO 4? ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 7.- | P.: | NUMERAL IV.3. INCISO H), NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ¿PARA EL CUMPLIMENTO DE DICHO PUNTO SE UTILIZARA EL FORMATO DEL ANEXO 3? ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO |

|  | 8.- | P.: | NUMERAL IV.3. INCISO P) Y Q), AMBOS INCISOS ES PARA LICITANTES QUE OFERTEN BINES DE ORIGEN NACIONAL. ¿SI A MI REPRESENTADA NO APLICA DICHO INCISOS SOLO OMITIMOS LOS PUNTOS O SE HARÁ CARTA PARA HACER REFERENCIA QUE NO APLICAN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO |

|  | 9.- | P.: | NUMERAL IV.4. INCISO C), ¿SI A MI REPRESENTADA NO APLICA DICHO INCISOS SOLO OMITIMOS LOS PUNTOS O SE HARÁ CARTA PARA HACER REFERENCIA QUE NO APLICAN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO |

|  | 10.- | P.: | ANEXO 1ª.-EN LA COLUMNA DE NUMERAL DE LAS BASES ASENTAREMOS CADA INCISO QUE CORRESPONDA AL PÁRRAFO DE ACUERDO A LAS BASES. ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 11.- | P.: | ANEXO 1ª.-CREO QUE HAY ERROR EN ESTE ANEXO YA QUE EN EL PRIMER BLOQUE DEL NO. 1 AL 11 DICE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, Y NO ES CORRECTO SI LO COMPARAMOS CON LO ASENTADO EN EL NUMERAL VI.4 DE LAS BASES,, Y DEL NUMERO 12 AL 20 NUEVAMENTE LO TOMAN COMO DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. ¿SE MODIFICARA EL ANEXO DE ACUERDO A LA ASENTADO EN LOS NUMERALES CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA VI.4 Y LA TÉCNICA V1.2? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 12.- | P.: | ANEXO 1ª.-EN EL RENGLÓN NO. 18 PARA EL CASO DE LICITAR EQUIPO ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE INTEGRARA A LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EL CALENDARIO POR INSTALACIÓN Y ENTREGA DEL BIEN ADJUDICADO CON FECHAS TENTATIVAS? ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBEN SER LAS FECHAS QUE DE ACUERDO A LA LICITACIÓN EL PROVEEDOR SE COMPROMETA |

|  | 13.- | P.: | S/N.-FAVOR DE ESPECIFICAR EL LUGAR DE EMISIÓN DE LAS CARTAS YA QUE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. OAXACA, OAX., A 31 DE AGOSTO DE 2005. Ó MÉXICO, D.F A A 31 DE AGOSTO DE 2005. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DOMICILIO FISCAL DEL RESPONSABLE |

|  | 14.- | P.: | ANEXO 4 INCISO A), DICE: PROPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA Y PROGRAMAS DE ENTREGAS DE LOS BIENES OFERTADOS DE ACUERDO A LOS ANEXOS. SE ASENTARAN LOS NÚMEROS DE LOS ANEXOS 5, 6, 7 Y 8. ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 15.- | P.: | ANEXO 5.-¿SIENDO ESTE EL RESUMEN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS EN LA COLUMNA DE DESCRIPCIÓN SE ACEPTA SOLO ASENTAR EL NOMBRE GENÉRICO DEL BIEN A OFERTAR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 16.- | P.: | ANEXO 6 Y 7.-EN EL RENGLÓN DE PLAZO DE ENTREGA ES CORRECTO ASENTAR LA LEYENDA “DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN BASES”. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 17.- | P.: | ANEXO 8.-EN LA PRIMER COLUMNA ¿QUE IRA ASENTADO O SE QUEDA EN BLANCO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NOBRE GENERICO DEL EQUIPO |

|  | 18.- | P.: | ANEXO 8.-REPITEN DOS VECES LA FRASE: SUMA TOTAL SIN IVA, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ELIMINA UN TOTAL |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | PARTIDA No. 42, PUNTO 2 DICE: CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO. ¿SE REFIEREN A QUE EL MONITOR DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA CONECTAR EL EQUIPO A LA CENTRAL DE ENFERMERAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 2.- | P.: | PARTIDA 42.-PUNTO 12.6 DICE: ALARMA DE APNEA. SOLICITAMOS PODER OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 3.- | P.: | PARTIDA 42.- PUNTO 14 DICE: ALARMA DEL SISTEMA. OFERTAMOS ESTA OPCIÓN COMO ALERTAS DEL SISTEMA, SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 4.- | P.: | PARTIDA 42.- PUNTO 22, Y PUNTO 23. EN LO REFERENTE A OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOLICITAMOS PODER ANEXAR CARTAS COMPROMISO PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE MANERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 5.- | P.: | RENGLÓN 52.-EN EL PUNTO 5 CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR, SE REFIEREN A UNA INTERFASE RS232. ¿ESTO ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 6.- | P.: | RENGLÓN 52.- EN EL PUNTO 6 SE SOLICITA CONTROL DE TEMPERATURA DE PACIENTE DE 30ºC A 39ºC, POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE TENER UN RANGO DE 28 A 38ºC CUMPLE CON LO SOLICITADO YA QUE CLÍNICAMENTE TEMPERATURAS MAYORES A 38ºC COMPROMETEN EL TRATAMIENTO EN EL PACIENTE YA QUE SE PODRÍA TENER QUEMADURAS EN LA VÍA AÉREA DEL PACIENTE. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 7.- | P.: | RENGLÓN 52.- PUNTO 8.2, DEBEMOS ENTENDER QUE LA FALLA EN LOS CIRCUITOS ALAMBRADOS ES OPCIONAL DADO A QUE EN EL PUNTO 5 MENCIONAN CON SELECCIÓN PARA SER UTILIZADO CON O SIN CIRCUITOS ALAMBRADOS. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 8.- | P.: | RENGLÓN 52.-PUNTO 8.2, SOLICITAN ALARMA PARA ALTA Y BAJA TEMPERATURA DEL CIRCUITO, DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE REFIEREN A LA TEMPERATURA ENTREGADA AL PACIENTE. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 9.- | P.: | RENGLÓN 52.- PUNTO 11.1 Y 11.2, PODRÍAN INDICARNOS LAS CANTIDADES QUE SE DEBERÁN COTIZAR. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | 2 POR EQUIPO Y EL ADJUDICADO |

|  | 10.- | P.: | RENGLÓN 52.-PUNTO 12.2, DEBEMOS DE ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO EN ESTE PUNTO BASTARA CON REFERENCIAR QUE EL EQUIPO CUENTA CON CONTACTO GRADO MEDICO. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 11.- | P.: | RENGLÓN 54.- PUNTO 3 DICE: FLUJO DE SALIDA REGULABLE 100 ML/H O MAYOR. NUESTRA TECNOLOGÍA OFRECE UNA ESCALA REGULABLE DEL FLUJO EN LITROS POR MINUTO (LPM), QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CON ESTA ESCALA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 12.- | P.: | RENGLÓN 54.-PUNTO 12 Y PUNTO 13. EN LO REFERENTE A OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOLICITAMOS PODER ANEXAR CARTAS COMPROMISO PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE MANERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 13.- | P.: | RENGLÓN 56.-DEFINICIÓN. PARA LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN LA DEFINICIÓN, ENTEDEMOS QUE POR TRATARSE DE CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS, NO ES NECESARIO HACER REFERENCIA DE ELLAS EN LA MARCACIÓN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 14.- | P.: | RENGLÓN 56.-PUNTO 1. VENTILADOR DE PRESIÓN POSITIVA INTERMITENTE. NUESTRO SISTEMA HACE REFERENCIA A ESTAS CARACTERÍSTICAS COMO IPPB (RESPIRACIONES CON PRESIÓN POSITIVA INTERMITENTE), ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 15.- | P.: | RENGLÓN 56.- PUNTO 1. PORTÁTIL. PODEMOS REFERENCIAR ESTE PUNTO DEMOSTRANDO QUE CUENTA CON UN PESO MENOR A 3 KG., ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 16.- | P.: | RENGLÓN 56.-PUNTO 5. PORCENTAJE DE OXIGENO 21 AL 90%. SIENDO EL VENTILADOR REQUERIDO, TOTALMENTE NEUMÁTICO, Y QUE LA MEZCLA DEPENDERÁ DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO DILUIDA EN LA CÁMARA AMBIENTAL, SOLICITAMOS PODER OFRECER UN RANGO DE CONCENTRACIÓN DE OXIGENO DE 40 A 90%, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 17.- | P.: | RENGLÓN 56.-PUNTO 9.1. CORRIENTE ELÉCTRICA. NUESTRO SISTEMA SOLO REQUIERE DE ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA PARA SU FUNCIONAMIENTO, GARANTIZANDO EL QUE SEA PORTÁTIL, SIN LA NECESIDAD DE BATERÍA INTERNA, DE MANERA QUE SOLICITAMOS PODER OFRECER ESTE TIPO DE ALIMENTACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 18.- | P.: | REGLÓN 107.-PUNTO 1. EN LO REFERENTE AL TRASLADO DE UN SERVICIO A OTRO DENTRO DEL HOSPITAL, SE REFIERE A QUE EL EQUIPO CUENTE CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE, CON AUTO SUMINISTRO DE AIRE PROPIO Y CON UN PESO DE MENOS DE 17 KG., COMO LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 19.- | P.: | RENGLÓN 107.-PUNTO 3. EN LO REFERENTE A LA CAPACIDAD PARA MANEJAR PACIENTES NEONATOS, SE REFIERE A QUE EL VENTILADOR DEBE SER CONTROLADO POR PRESIÓN, CON TIEMPO INSPIRA TORIO Y DE FLUJO CONTINUO, QUE SON LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA VENTILAR A LOS PACIENTES NEONATOS, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 20.- | P.: | RENGLÓN 107.-PUNTO 4. EN LO REFERENTE A CICLADO POR VOLUMEN, SE REFIEREN A QUE EL VENTILADOR SEA CONTROLADO POR VOLUMEN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 21.- | P.: | RENGLÓN 107.- PUNTO 5. MODOS DE VENTILACIÓN. DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE CONTROL, EN LOS CUALES SOLICITAN CPAP, DEBEMOS ENTENDER QUE REQUIEREN DE ESTE MODO DE VENTILACIÓN, QUE ADEMÁS CUENTE CON RESPALDO DE VENTILACIÓN EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE APNEA POR CONTROL DE VOLUMEN Y POR CONTROL DE PRESIÓN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 22.- | P.: | RENGLÓN 107.-PUNTO 8. EN LO REFERENTE AL VOLUMEN CORRIENTE DE 30 ML, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN VOLUMEN CORRIENTE A PARTIR DE 50 ML, YA QUE PARA VENTILAR PACIENTES PEDIÁTRICOS, ES UN VALOR SUFICIENTE Y LOS PACIENTES NEONATOS, SE VENTILAN POR PRESIÓN, DE MANERA QUE NO REQUIEREN DE VOLÚMENES TAN PEQUEÑOS, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 23.- | P.: | RENGLÓN 107.-PUNTO 12. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES. ES NECESARIO QUE EL EQUIPO CUENTE CON ALARMAS PRIORIZADAS (ALTA, MEDIA Y BAJA), ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 24.- | P.: | RENGLÓN 107.-PUNTO 16, PUNTO 20 Y PUNTO 21. EN LO REFERENTE A REFACCIONES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOLICITAMOS PODER ANEXAR CARTAS COMPROMISO PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE MANERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 25.- | P.: | RENGLÓN 116.- DEFINICIÓN. PARA LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN LA DEFINICIÓN, ENTEDEMOS QUE POR TRATARSE DE CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS, NO ES NECESARIO HACER REFERENCIA DE ELLAS EN LA MARCACIÓN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 26.- | P.: | RENGLÓN 116.-PUNTO 2. EN LO REFERENTE A LA CAPACIDAD PARA MANEJAR PACIENTES NEONATOS, SE REFIERE A QUE EL VENTILADOR DEBE SER CONTROLADO POR PRESIÓN, CON TIEMPO INSPIRATORIO Y DE FLUJO CONTINUO, QUE SON LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA VENTILAR A LOS PACIENTES NEONATOS, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 27.- | P.: | RENGLÓN 116.-PUNTO 3. EN LO REFERENTE A CICLADO POR VOLUMEN, SE REFIEREN A QUE EL VENTILADOR SEA CONTROLADO POR VOLUMEN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 28.- | P.: | RENGLÓN 116.-PUNTO 4. MODOS DE VENTILACIÓN. DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE CONTROL, EN LOS CUALES SOLICITAN CPAP, DEBEMOS ENTENDER QUE REQUIEREN DE ESTE MODO DE VENTILACIÓN, QUE ADEMÁS CUENTE CON RESPALDO DE VENTILACIÓN EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE APNEA POR CONTROL DE VOLUMEN Y POR CONTROL DE PRESIÓN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 29.- | P.: | RENGLÓN 116.-PUNTO 8. EN LO REFERENTE AL VOLUMEN CORRIENTE DE 30 ML, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN VOLUMEN CORRIENTE A PARTIR DE 50 ML, YA QUE PARA VENTILAR PACIENTES PEDIÁTRICOS, ES UN VALOR SUFICIENTE Y LOS PACIENTES NEONATOS, SE VENTILAN POR PRESIÓN, DE MANERA QUE NO REQUIEREN DE VOLÚMENES TAN PEQUEÑOS, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 30.- | P.: | RENGLÓN 116.-PUNTO 13. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES. ES NECESARIO QUE EL EQUIPO CUENTE CON ALARMAS PRIORIZADAS (ALTA, MEDIA Y BAJA), ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 31.- | P.: | RENGLÓN 116.-PUNTO 17, PUNTO 21 Y PUNTO 22. EN LO REFERENTE A REFACCIONES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOLICITAMOS PODER ANEXAR CARTAS COMPROMISO PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE MANERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 32.- | P.: | RENGLÓN 117.-DEFINICIÓN. PARA LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN LA DEFINICIÓN, ENTEDEMOS QUE POR TRATARSE DE CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS, NO ES NECESARIO HACER REFERENCIA DE ELLAS EN LA MARCACIÓN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 33.- | P.: | RENGLÓN 117.-PUNTO 2. CICLADO POR TIEMPO, LIMITADO POR PRESIÓN O FLUJO CONTINÚO O DUAL. ESTAS SON CARACTERÍSTICAS DE LA VENTILACIÓN NEONATAL, POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE EL VENTILADOR DEBE SER NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO ES PEDIATRICO ADULTO |

|  | 34.- | P.: | RENGLÓN 117.-PUNTO 2. CMV/PPV. ESTE MODO DE VENTILACIÓN SE REFIERE AL MODO DE VENTILACIÓN DE ASISTO/CONTROL, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 35.- | P.: | RENGLÓN 117.-PUNTO 11. CON SISTEMA DE AUTOPRUEBA INTERACTIVO. SE REFIERE A QUE EL SISTEMA DEBE REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A FUGAS EN EL CIRCUITO DE PACIENTE, DISTENSIBILIDAD DEL CIRCUITO DE PACIENTE Y DE FiO2, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 36.- | P.: | RENGLÓN 117.-PUNTO 13. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE, EN CASO DE FALLA EN EL SUMINISTRO DE UN GAS, CONMUTE AUTOMÁTICAMENTE A OTRO GAS, SE REFIERE QUE EL VENTILADOR DEBE CONTAR CON UN COMPRESOR INTERNO QUE ACTIVE SU FUNCIONAMIENTO CUANDO EXISTA UNA FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 37.- | P.: | RENGLÓN 117.-PUNTO 27. SENSIBILIDAD AJUSTABLE POR FLUJO. DADO EL GRADO DE TECNOLOGÍA QUE ESTÁN SOLICITANDO Y PARA UNA ASISTENCIA VENTILATORIA EFICIENTE, EL EQUIPO DEBERÁ DE CONTAR CON SENSIBILIDAD AJUSTABLE POR FLUJO Y POR PRESIÓN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 38.- | P.: | RENGLÓN 117.-PUNTO 30. AJUSTE AUTOMÁTICO DEL FLUJO DE ACUERDO A LOS CAMBIOS DE DISTENSIBILIDAD, RESISTENCIA Y A LAS DEMANDAS ESPONTÁNEAS DEL PACIENTE QUE GARANTICE LA APLICACIÓN DE LA MÍNIMA PRESIÓN. LA TECNOLOGÍA DE NUESTRO EQUIPO OFRECE UNA HERRAMIENTA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS, LLAMADA PRVC, EL CUAL GARANTIZA EL VOLUMEN CORRIENTE, RESPIRACIÓN A RESPIRACIÓN, AJUSTANDO LA MÍNIMA PRESIÓN DE ACUERDO A CAMBIOS DE DISTENSIBILIDAD Y RESISTENCIA, SOLICITAMOS PODER OFRECER ESTA TECNOLOGÍA, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 39.- | P.: | RENGLÓN 117.-PUNTO 31. DESPLIEGUE EN TIEMPO REAL DE LA PRESIÓN ENDOTRAQUEAL MEDIDA O CALCULADA. DADO EL GRADO DE TECNOLOGÍA QUE ESTÁN SOLICITANDO Y PARA FAVORECER LA INTERPRETACIÓN CLÍNICA EN EL MANEJO DEL PACIENTE VENTILADOR, CREEMOS QUE DEBE MANEJARSE MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ENDOTRAQUEAL NUMÉRICA Y GRÁFICA, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 40.- | P.: | RENGLÓN 117.-PUNTO 38 Y PUNTO 45. PARA SUMINISTRO DE AIRE Y DE OXIGENO. BAJA PRESIÓN EN EL SUNIMISTRO DE GAS O GASES. ESTOS PUNTOS SE REFIEREN A LO MISMO, A LA BAJA EN EL SUMINISTRO DE LA PRESIÓN DE AIRE Y DE OXIGENO, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 41.- | P.: | RENGLÓN 117.-PUNTO 46. MONITOREO DE PARÁMETROS. DADO EL GRADO DE TECNOLOGÍA QUE SOLICITAN, PARA UN MEJOR CUIDADO DE LOS PACIENTES Y UN DIAGNOSTICO MAS CONFIABLE DEL MEDICO, ES NECESARIO CONTAR CON EL MONITOREO DEL VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y EXHALADO, VOLUMEN CORRIENTE ESPONTÁNEO, VOLUMEN MINUTO, PRESIÓN INSPIRATORIA, PEEP, AUTO PEEP, FRECUENCIA, FRECUENCIA ESPONTÁNEA, RELACIÓN I:E, f/Vt, DISTENSIBILIDAD Y RESISTENCIA EN VIAS AÉREAS, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 42.- | P.: | RENGLÓN 117.-PUNTO 49. LAZO DE PRESIÓN/VOLUMEN, FLUJO/VOLUMEN, FLUJO/PRESIÓN. NUESTRA TECNOLOGÍA OFRECE LAZOS DE PRESIÓN ESOFÁGICA/VOLUMEN Y PRESIÓN TRAQUEAL/VOLUMEN, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFRECER ESTOS LAZOS EN LUGAR DEL LAZO DE FLUJO/PRESIÓN, DANDO CON ESTO MAYOR UTILIDAD CLÍNICA, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 43.- | P.: | RENGLÓN 117.-PUNTO 51.6. REGULADOR NO BREAK, CON CAPACIDAD DE 1 HORA. NUESTRA TECNOLOGÍA CUENTA CON PROTECCIÓN ELÉCTRICA, LA CUAL BRINDA REGULACIÓN DE VOLTAJE; ADEMÁS DE INCLUIR UNA BATERÍA INTERNA CON DURACIÓN DE 1 HORA, DE MANERA QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE CONSIDEREN EL REGULADOR NO BREAK COMO UN DISPOSITIVO OPCIONAL PARA LOS EQUIPOS QUE CUENTEN CON ESAS HERRAMIENTAS INTEGRADAS, CON ELLO DISMINUIRÍA EL ESPACIO QUE DESTINARÍAN PARA EL VENTILADOR Y EL REGULADOR NO BREAK, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 44.- | P.: | RENGLÓN 117.-PUNTO 55 Y PUNTO 56. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. PARA CUMPLIR CON ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA, PODER ANEXAR CARTAS COMPROMISO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 45.- | P.: | RENGLÓN 126.-PUNTO 11. CON GARANTÍA O LIMITE DE VOLUMEN PARA CPAP O VENTILACIÓN ESPONTÁNEA, O PRESIÓN DE SOPORTE (VAPS). AL REQUERIR VAPS, SE REFIEREN A QUE EL VENTILADOR SUMINISTRA UN VOLUMEN CORRIENTE GARANTIZADO ESTANDO EN VENTILACIÓN POR CONTROL DE PRESIÓN, PUDIENDO OFRECER LA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 46.- | P.: | RENGLÓN 126.-PUNTO 19. LA PANTALLA DEBE SER A COLOR LCD, PLANA, QUE MUESTRE DE FORMA SIMULTANEA, GRÁFICOS EN TIEMPO REAL Y MONITOREO DIGITAL, CON ELLO, FACILITARA EL MANEJO CLÍNICO DE LOS MÉDICOS, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 47.- | P.: | RENGLÓN 126.-PUNTO 20. CON LIMITE DE VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO. ESTE LIMITE DE VOLUMEN ES EL QUE EVITA PROBLEMAS DE DAÑO PULMONAR POR EXCESO DE VOLUMEN (VOLUTRAUMA) EN LA VENTILACIÓN LIMITADA POR PRESIÓN, YA QUE EN ESTA, NO SE TIENE EL CONTROL DEL VOLUMEN CORRIENTE, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 48.- | P.: | RENGLÓN 126.-PUNTO 22. CON ELEVACIÓN DE RAMPA (RISE TIME). SE REFIERE AL AJUSTE DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 49.- | P.: | RENGLÓN 126.-PUNTO 27. FLUJO INSPIRATORIO MANUAL O AUTOMÁTICO. SE REFIERE AL FLUJO INSPIRATORIO PICO QUE SE PUEDE PROGRAMAR AL PACIENTE, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 50.- | P.: | RENGLÓN 126.-PUNTO 79. CON SISTEMA DE AUTOSUMINISTRO DE AIRE INTERNO O EXTERNO. DADO LA TECNOLOGÍA QUE SOLICITAN, CREEMOS QUE ES NECESARIO QUE LA BATERÍA INTERNA SOPORTE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AUTOSUMINISTRO DE AIRE INTERO O EXTERNO, CON ELLO, EVITARAN TENER PROBLEMAS CUANDO COINCIDAN LAS FALLAS A LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y LAS FALLAS EN EL SUMINISTRO DE AIRE, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 51.- | P.: | RENGLÓN 128.-DEFINICIÓN. PARA LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN LA DEFINICIÓN, ENTEDEMOS QUE POR TRATARSE DE CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS, NO ES NECESARIO HACER REFERENCIA DE ELLAS EN LA MARCACIÓN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 52.- | P.: | RENGLÓN 128.-FORMATO. CREEMOS QUE EXISTE UN DEFASAMIENTO EN LA NUMERACIÓN DE LA PARTIDA, PUESTO QUE SE TRATA DE LA MISMA QUE LA PARTIDA 116, ¿DEBEMOS DE RESPETAR ESTA NUMERACIÓN O PODEMOS AJUSTARLA PARA HACER COINCIDIR LA NUMERACIÓN CON LOS ENUNCIADOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 53.- | P.: | RENGLÓN 128.-PUNTO. EN LO REFERENTE A LA CAPACIDAD PARA MANEJAR PACIENTES NEONATOS, SE REFIERE A QUE EL VENTILADOR DEBE SER CONTROLADO POR PRESIÓN, CON TIEMPO INSPIRATORIO Y DE FLUJO CONTINUO, QUE SON LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA VENTILAR A LOS PACIENTES NEONATOS, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 54.- | P.: | RENGLÓN 128.-PUNTO. EN LO REFERENTE A CICLADO POR VOLUMEN, SE REFIEREN A QUE EL VENTILADOR SEA CONTROLADO POR VOLUMEN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 55.- | P.: | RENGLÓN 128.-PUNTO. MODOS DE VENTILACIÓN. DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE CONTROL, EN LOS CUALES SOLICITAN CPAP, DEBEMOS ENTENDER QUE REQUIEREN DE ESTE MODO DE VENTILACIÓN, QUE ADEMÁS CUENTE CON RESPALDO DE VENTILACIÓN EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE APNEA POR CONTROL DE VOLUMEN Y POR CONTROL DE PRESIÓN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 56.- | P.: | RENGLÓN 128.-PUNTO. EN LO REFERENTE AL VOLUMEN CORRIENTE DE 30 ML, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN VOLUMEN CORRIENTE A PARTIR DE 50 ML, YA QUE PARA VENTILAR PACIENTES PEDIÁTRICOS, ES UN VALOR SUFICIENTE Y LOS PACIENTES NEONATOS, SE VENTILAN POR PRESIÓN, DE MANERA QUE NO REQUIEREN DE VOLÚMENES TAN PEQUEÑOS, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 57.- | P.: | RENGLÓN 128.-PUNTO 13. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES. ES NECESARIO QUE EL EQUIPO CUENTE CON ALARMAS PRIORIZADAS (ALTA, MEDIA Y BAJA), ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 58.- | P.: | RENGLÓN 128.-PUNTO 17, PUNTO 21 Y PUNTO 22. EN LO REFERENTE A REFACCIONES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOLICITAMOS PODER ANEXAR CARTAS COMPROMISO PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE MANERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 59.- | P.: | RENGLÓN 142.-PUNTO 3.9. CON GARANTÍA O LIMITE DE VOLUMEN PARA CPAP O VENTILACIÓN ESPONTÁNEA, O PRESIÓN DE SOPORTE (VAPS). AL REQUERIR VAPS, SE REFIEREN A QUE EL VENTILADOR SUMINISTRA UN VOLUMEN CORRIENTE GARANTIZADO ESTANDO EN VENTILACIÓN POR CONTROL DE PRESIÓN, PUDIENDO OFRECER LA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 60.- | P.: | RENGLÓN 142.-PUNTO 4.9. LA PANTALLA DEBE SER A COLOR LCD, PLANA, QUE MUESTRE DE FORMA SIMULTANEA, GRÁFICOS EN TIEMPO REAL Y MONITOREO DIGITAL, CON ELLO, FACILITARA EL MANEJO CLÍNICO DE LOS MÉDICOS, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 61.- | P.: | RENGLÓN 142.-PUNTO 4.10. CON LIMITE DE VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO. ESTE LIMITE DE VOLUMEN ES EL QUE EVITA PROBLEMAS DE DAÑO PULMONAR POR EXCESO DE VOLUMEN (VOLUTRAUMA) EN LA VENTILACIÓN LIMITADA POR PRESIÓN, YA QUE EN ESTA, NO SE TIENE EL CONTROL DEL VOLUMEN CORRIENTE, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 62.- | P.: | RENGLÓN 142.-PUNTO 4.12. CON ELEVACIÓN DE RAMPA (RISE TIME). SE REFIERE AL AJUSTE DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 63.- | P.: | RENGLÓN 142.-PUNTO 5.5. FLUJO INSPIRATORIO MANUAL O AUTOMÁTICO. SE REFIERE AL FLUJO INSPIRATORIO PICO QUE SE PUEDE PROGRAMAR AL PACIENTE, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 64.- | P.: | RENGLÓN 142.-PUNTO 8.7. CON SISTEMA DE AUTOSUMINISTRO DE AIRE INTERNO O EXTERNO. DADO LA TECNOLOGÍA QUE SOLICITAN, CREEMOS QUE ES NECESARIO QUE LA BATERÍA INTERNA SOPORTE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AUTOSUMINISTRO DE AIRE INTERO O EXTERNO, CON ELLO, EVITARAN TENER PROBLEMAS CUANDO COINCIDAN LAS FALLAS A LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y LAS FALLAS EN EL SUMINISTRO DE AIRE, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 65.- | P.: | RENGLÓN 143.-DEFINICIÓN. PARA LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN LA DEFINICIÓN, ENTEDEMOS QUE POR TRATARSE DE CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS, NO ES NECESARIO HACER REFERENCIA DE ELLAS EN LA MARCACIÓN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 66.- | P.: | RENGLÓN 143.-FORMATO. CREEMOS QUE EXISTE UN DEFASAMIENTO EN LA NUMERACIÓN DE LA PARTIDA, PUESTO QUE SE TRATA DE LA MISMA QUE LA PARTIDA 116 Y 128, ¿DEBEMOS DE RESPETAR ESTA NUMERACIÓN O PODEMOS AJUSTARLA PARA HACER COINCIDIR LA NUMERACIÓN CON LOS ENUNCIADOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 67.- | P.: | RENGLÓN 143.-PUNTO. EN LO REFERENTE A LA CAPACIDAD PARA MANEJAR PACIENTES NEONATOS, SE REFIERE A QUE EL VENTILADOR DEBE SER CONTROLADO POR PRESIÓN, CON TIEMPO INSPIRATORIO Y DE FLUJO CONTINUO, QUE SON LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA VENTILAR A LOS PACIENTES NEONATOS, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 68.- | P.: | RENGLÓN 143.-PUNTO. EN LO REFERENTE A CICLADO POR VOLUMEN, SE REFIEREN A QUE EL VENTILADOR SEA CONTROLADO POR VOLUMEN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 69.- | P.: | RENGLÓN 143.-PUNTO. MODOS DE VENTILACIÓN. DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE CONTROL, EN LOS CUALES SOLICITAN CPAP, DEBEMOS ENTENDER QUE REQUIEREN DE ESTE MODO DE VENTILACIÓN, QUE ADEMÁS CUENTE CON RESPALDO DE VENTILACIÓN EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE APNEA POR CONTROL DE VOLUMEN Y POR CONTROL DE PRESIÓN, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 70.- | P.: | RENGLÓN 143.-PUNTO. EN LO REFERENTE AL VOLUMEN CORRIENTE DE 30 ML, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN VOLUMEN CORRIENTE A PARTIR DE 50 ML, YA QUE PARA VENTILAR PACIENTES PEDIÁTRICOS, ES UN VALOR SUFICIENTE Y LOS PACIENTES NEONATOS, SE VENTILAN POR PRESIÓN, DE MANERA QUE NO REQUIEREN DE VOLÚMENES TAN PEQUEÑOS, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 71.- | P.: | RENGLÓN 143.-PUNTO 13. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES. ES NECESARIO QUE EL EQUIPO CUENTE CON ALARMAS PRIORIZADAS (ALTA, MEDIA Y BAJA), ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 72.- | P.: | RENGLÓN 143.-PUNTO 17, PUNTO 21 Y PUNTO 22. EN LO REFERENTE A REFACCIONES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOLICITAMOS PODER ANEXAR CARTAS COMPROMISO PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE MANERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUÉ ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

IISA, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDADES Y SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO. III INCISO (A) DICE: COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO COMPLETOS ( CON TODAS SUS MODIFICACIONES) OTORGADO POR LA SS POR AMBOS LADOS DE LOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE LAS CLAVES QUE INTEGRAN EL SERVICIO. CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN ÚTIL A LA CONVOCANTE PARA LA EVALUACIÓN, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTREGAR COPIA SIMPLE DE LA PORTADA, CONTRA ETIQUETA Y MODIFICACIONES DEL REGISTRO SANITARIO (SIN INCLUIR ANEXOS) YA QUE CONSTAN DE 700 PAGINAS POR REGISTRO Y AL ADJUDICADO ENTREGAR REGISTRO COMPLETO ¿ SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 2.- | P.: | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDADES Y SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO. III INCISO (E) DICE: CATÁLOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O, EN SU CASO, LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ESTAR AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE. DEBIDO AL TIEMPO QUE LLEVA AVALAR DOCUMENTOS POR FEDATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE, ES APROXIMADAMENTE DE 30 DÍAS, SOLICITAMOS PRESENTAR CATÁLOGOS Y MANUALES ORIGINALES SIMPLES Y LOS AVALADOS POR EL FEDATARIO SE PRESENTEN POR EL ADJUDICADO. ¿ SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 3.- | P.: | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDADES Y SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO. III INCISO (E) DICE: CATÁLOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O, EN SU CASO, LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. SOLICITO PRESENTAR TRADUCCIÓN EN AQUELLOS RENGLONES EN EL CUAL ESTOY REFERENCIANDO LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS ¿ SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 4.- | P.: | TÉRMINOS Y CONDICIONES A SATISFACER. IV.1. PLAZO DE ENTREGA. DICE: LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. DEBIDO A QUE LA MAYOR PARTE DEL EQUIPO ES DE ALTA ESPECIALIDAD, EL TIEMPO QUE SE TARDAN ES DE 60 DÍAS POR SER EQUIPO DE IMPORTACIÓN. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA AMPLÍEN EL PLAZO A 60 DÍAS NATURALES DESPUÉS DEL FALLO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

|  | 5.- | P.: | PROPUESTA TÉCNICA: VI.2. INCISO (D) DICE: COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA LICENCIA SANITARIA Y EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE, EXPEDIDOS POR LA SS. ENTENDEMOS QUE ESTA LICENCIA SOLICITADA EN ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA LOS LICITANTES QUE SEAN FABRICANTES Y PARA LOS LICITANTES DISTRIBUIDORES PRESENTAREMOS EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO, ASÍ TAMBIÉN EL DEL RESPONSABLE. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTA |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | RENGLÓN 42.-MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO, HOSPITALIZACIÓN.- PUNTO 1. PARA MAYOR FACILIDAD DE OPERACIÓN DEL EQUIPO POR EL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERÍA LAS TECLAS DE MEMBRANA EN EL GABINETE, LOS MENÚS DEL MONITOR Y DEMÁS MENSAJES DESPLEGADOS EN EL MONITOR DEBEN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 2.- | P.: | RENGLÓN 42.-MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO. HOSPITALIZACIÓN. PUNTO 2. YA QUE LOS MONITORES SOLICITADOS CONTARAN CON CAPACIDAD DE CONECTARSE A UNA RED DE MONITOREO Y QUE POSIBLEMENTE LAS ÁREAS DONDE SE INSTALEN LOS EQUIPOS SERÁN ÁREAS YA TERMINADAS FUNCIONANDO CON PACIENTES, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR REMODELACIONES MAYORES QUE IMPLIQUEN OBRA CIVIL Y COSTOS ADICIONALES AL ADECUAR LAS ÁREAS PARA PODER REALIZAR EL CABLEADO, DEBEN CONTAR LOS EQUIPOS OFERTADOS CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN A RED TANTO ALAMBRICA COMO INALÁMBRICA PARA FACILITAR SU CONEXIÓN A LAS REDES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO NECESARIAMENTE |

|  | 3.- | P.: | RENGLÓN 42.-MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO. HOSPITALIZACIÓN. PUNTO 6.2. PARA UNA MEJOR MONITORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CARDIACA, Y DETECCIÓN DE ISQUEMIAS EN EL MIOCARDIO REQUIEREN DE LA MONITORIZACIÓN DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 4.- | P.: | RENGLÓN 42.-MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO. HOSPITALIZACIÓN. PUNTO 6.2. PARA SER CONGRUENTES CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 6.1, SE DEBE ENTENDER QUE EN EL PUNTO 6.2 SE REFIEREN AL DESPLIEGUE SIMULTANEO DE AL MENOS 3 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 12 DERIVACIONES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO, APERGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 5.- | P.: | RENGLÓN 42.-MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO. HOSPITALIZACIÓN. PUNTO 11.-CONSIDERANDO QUE EN EL PUNTO 18 SOLICITAN QUE EL MONITOR FUNCIONE COMO EQUIPO DE TRANSPORTE, DEBE CONTAR ESTE CON UNA BATERÍA DE AL MENOS 4 HORAS PARA CUMPLIR CON DICHA FUNCIÓN DE TRANSPORTE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBE OFERTAR POR LO MENOS 3 HORAS DE RESPALDO DE BATERÍA. |

|  | 6.- | P.: | RENGLÓN 42.-MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO. HOSPITALIZACIÓN. PUNTOS: 24, 24.1, 24.2, 24.3.-DEBEMOS ENTENDER QUE SI SE DEBEN CONSIDERAR ESTOS PUNTOS DENTRO DE LA OFERTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 7.- | P.: | RENGLÓN 42.-MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO. HOSPITALIZACIÓN. PUNTO 18.-YA QUE SOLICITAN QUE EL MONITOR CUENTE CON UN DISEÑO PARA TRANSPORTE DEBEMOS ENTENDER QUE SE REQUIERE QUE ESTE CUENTE CON UN ASA PARA SU MEJOR TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 8.- | P.: | RENGLÓN 42.-MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO. HOSPITALIZACIÓN. PUNTO 18.-YA QUE SOLICITAN QUE EL MONITOR CUENTE CON UN DISEÑO PARA TRANSPORTE, EL PESO MÁXIMO DEL MONITOR DEBE SER NO MAYOR A 6 KILOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 9.- | P.: | RENGLÓN 42.-MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO. HOSPITALIZACIÓN. PUNTO 18.-CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON UN EQUIPO QUE PUEDA CONTAR CON MAS UTILIDAD A LARGO PLAZO DEBE CONTAR EL MONITOR CON CAPACIDAD DE MEDICIÓN A FUTURO DE PRESIONES INVASIVAS Y CO2? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO NECESARIAMENTE |

|  | 10.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 2.1 EN LA DESCRIPCIÓN NO SE INDICA CUANTOS CAJONES DEBE INCLUIR EL EQUIPO, DADA LA CANTIDAD DE ACCESORIOS SOLICITADOS, ¿EL EQUIPO DEBE CONTAR CON AL MENOS DOS CAJONES INTERCONSTRUIDOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 11.- | P.: | RENGLÓN 104.- PUNTO 12.1 SOLICITAMOS SE ACEPTE MAQUINA DE ANESTESIA QUE INCLUYA UNO O DOS CANISTERS QUE IGUALEN O SUPEREN LA CAPACIDAD SOLICITADA, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 12.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 14.6 EL AJUSTE DE LA PAUSA INSPIRATORIA AYUDA A MEJORAR EL INTERCAMBIO GASEOSO DEL PACIENTE, ¿EL AJUSTE DE LA PAUSA DEBE PERMITIR AL MENOS UN AJUSTE DE 5 A 60%? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 13.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 20. PARA UNA COMPLETA COMPATIBILIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS, ¿EL MONITOR, VENTILADOR Y VAPORIZADORES DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO DE ANESTESIA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 14.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 20.1 DADO QUE SOLICITAN MONITOR MODULAR O PRECONFIGURADO, EN BASE EN LO ANTERIOR ¿TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS TALES COMO ECG, SPO2, PANI, RESP, TEMP, RELAJACIÓN MUSCULAR, MAC, GASES PRESION INVASIVA DEBEN DESPLEGARSE EN LA PANTALLA DEL MONITOR Y MONITORIZARSE MEDIANTE MODULO INSERTABLE O MEDIANTE TECNOLOGÍA INTERCONSTRUIDA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APERGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 15.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 21.1 ¿AL IGUAL QUE LOS VALORES DE CO2 Y DE AGENTES ANESTÉSICOS, EL MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO DEBE INCLUIR LOS VALORES INSPIRADOS Y ESPIRADOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 16.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 21.10 PARA PODER VALORAR LA OXIGENACIÓN DE MANERA Y LA RETENCIÓN DE AGENTE ANESTÉSICO DE FORMA GRAFICA, ¿EL MONITOR DEBE DESPLEGAR LA CURVA CO2, DE OXIGENO Y DE AGENTE ANESTÉSICO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO SIN DEJAR DE DESPLEGAR VALORES NUMÉRICO |

|  | 17.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 21.11 DONDE DICE: “CURVA DE PRESIÓN VOLUMEN Y FLUJO VOLUMEN” ¿SE REFIEREN AL DESPLIEGUE DE LOS LAZOS DONDE SE GRAFICA PRESIÓN VS VOLUMEN Y FLUJO VS VOLUMEN, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | : ES CORRECTO |

|  | 18.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 21.11 LOS VALORES DE LA RESISTENCIA Y DE COMPLIANZA PULMONAR VARÍAN DE RESPIRACIÓN A RESPIRACIÓN, ¿LOS VALORES DE RESISTENCIA Y DISTENSIBILIDAD PULMONAR DEL PACIENTE DEBEN PRESENTARSE RESPIRACIÓN A RESPIRACIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | : ES CORRECTO |

|  | 19.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 27 DONDE DICE: “GRAFICAS CON AUTOESCALA Y CON POSIBILIDAD DE INTRODUCIR Y LOCALIZAR EL TRANSDUCTOR PARA ADECUACIÓN DE LA PRESIÓN”, SE REFIEREN A LA FUNCIÓN QUE AJUSTA DE FORMA AUTOMÁTICA LA ESCALA Y LIMITES DE ALARMA AL MOMENTO DE ETIQUETAR EL SITIO DE MEDICIÓN DE LA PRESIÓN INVASIVA: ARTERIAL, PULMONAR Y VENOSA CENTRAL? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | : ES CORRECTO |

|  | 20.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 29 ¿DEBIDO A QUE EL VALOR DE LA TEMPERATURA DEPENDE DEL SITIO DE MEDICIÓN, EL EQUIPO DEBE CONTAR CON FUNCIÓN QUE ETIQUETE EL SITIO DE MEDICIÓN: AXILAR, ESÓFAGO, RECTAL? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | : APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 21.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 31DICE: MONITORIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA CORRIENTE Y DESPLIEGUE EN LA PANTALLA” LA CURVA Y VALORES RELACIONADOS CON LA RELAJACIÓN MUSCULAR DEBEN SER DESPLEGADOS EN LA PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SOLO DEBEN SER REFERENCIADOS LOS VALORES EN LA PANTALLA DEL MONITOR |

|  | 22.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 32: ENTENDEMOS SE DEBEN PRESENTAR EN LA PANTALLA DEL MONITOR LOS VALORES QUE CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS MODOS DE ESTIMULACIÓN SOLICITADOS: %T1 PARA ESTIMULACIÓN ÚNICA, %DBS PARA ESTIMULACIÓN DE DOBLE RÁFAGA, %TOF PARA ESTIMULACIÓN DE TREN DE CUATRO Y CUENTA POSTETÁNICA PARA ESTIMULACIÓN TETÁNICA, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APERGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 23.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 36.1 PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO OFERTADO ESTA ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA MONTARSE EN UNA COLUMNA DE TECHO Y SE DEBEN INCLUIR LOS ACCESORIOS PARA QUE EL EQUIPO ESTE LISTO PARA MONTARSE EN UN SOPORTE A TECHO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBE OFERTAR SOPORTE A TECHO CON LAS CARACTERISTICAS DEL PUNTO 36.1 |

|  | 24.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 36.1 PARA QUE TENGAN POSIBILIDAD DE PODER INSTALAR EL EQUIPO EN DIVERSOS BRAZOS: ¿EL EQUIPO OFERTADO AL MENOS DEBE SER COMPATIBLE CON TRES DIFERENTES MARCAS DE SOPORTES A TECHO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APERGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 25.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 38 NOTAMOS QUE A PARTIR DEL PUNTO 38 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE ANESTESIA SE VUELVEN A MENCIONAR, ENTENDEMOS QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS SON COMPLEMETARIAS Y QUE IGUALMENTE SE DEBEN DE REFERENCIAR, Y QUE NO SE DEBE DE INTERPRETAR COMO SUSTITUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PREVIAMENTE MENCIONADAS, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | Es Correcto, Se Debe Referenciar Todos Los Puntos De La Partida |

|  | 26.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 38.3 EN EL PUNTO 15 SOLICITAN “SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA AL USUARIO SUMINISTRAR MEZCLAS HIPÓXICAS MENORES AL 25% DE OXÍGENO.” Y EN EL PUNTO 38.4 “GUARDA HIPOXICA DE 21 %”. PARA EVITAR UNA CONTRADICCIÓN EN LA OFERTA: ¿EL EQUIPO PODRÁ CONTAR CON SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIHIPOXIA YA SEA A 25% O A 21%? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 27.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 39.1 SOLICITAMOS SE ACEPTE MAQUINA DE ANESTESIA QUE INCLUYE DOS CANISTER DE CAL SODADA CUYA CAPACIDAD TOTAL IGUALA O SUPERA LA CAPACIDAD SOLICITADA, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 28.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 39.2 PARA FACILIDAD EN EL MANEJO DEL EQUIPO, ¿EL EQUIPO DEBE DE PERMITIR PASAR DE VENTILACIÓN MANUAL A VENTILACIÓN MECÁNICA Y VICEVERSA EN UN SOLO PASO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 29.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 40.1 ¿ADEMÁS DE LOS MODOS DE VENTILACIÓN MENCIONADOS EN EL PUNTO 14.1 SE DEBEN INCLUIR LOS MODOS DE VENTILACIÓN MENCIONADOS EN EL PUNTO 40.1? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO. |

|  | 30.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 40.3 EN EL PUNTO 14.1 INDICAN QUE REQUIEREN UN EQUIPO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS. DADO QUE LOS PACIENTES NEONATALES REQUIEREN FRECUENCIAS RESPIRATORIAS MAYORES A LAS SOLICITADAS, ¿CÓMO MÍNIMO EL EQUIPO DEBE PODER BRINDAR UN AJUSTE DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 4 A 100 RESPIRACIONES POR MINUTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 31.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTO 43 EN EL PUNTO 36.3 SOLICITAN VAPORIZADORES: PARA ISOFLUORANO, SEVOFLUORANO, DESFLUORANO Y ENFLUORANO, Y EN EL PUNTO 43 DICE “VAPORIZADORES: DOS A ELECCIÓN DEL USUARIO”, CON EL FIN DE EVITAR UNA CONTRADICCIÓN EN LA OFERTA, FAVOR DE INDICAR CUANTOS VAPORIZADORES Y DE QUE AGENTES DEBEMOS INCLUIR EN NUESTRA OFERTA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SEVOFLUORANO E ISOFLUORANO |

|  | 32.- | P.: | RENGLÓN 104.-EN EL PUNTO 26 SOLICITAN “CON DOS CANALES PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA.” Y EN EL PUNTO 46.8 DICE: IBP: UN CANAL … “ PARA EVITAR CONRADICCIONES EN NUESTRA OFERTA, ¿EL EQUIPO DEBE INCLUIR AL MENOS DOS PRESIONES INVASIVAS Y CADA CANAL DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 46.8? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE DEBEN OFERTAR 2 CANALES CON RANGO DE 13P DE 15 MM DE HG. A 300 MM DE HG, ETIQUETADO DE UN TRANSDUCTOR Y CON AJUSTE AUTOMÁTICO ESCALAS Y FILTRO |

|  | 33.- | P.: | RENGLÓN 104.-PUNTOS 48 AL 48.9 EN EL PUNTO 35 AL 35.16 SE DESCRIBEN LOS ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR EL EQUIPO, Y EN LOS PUNTOS DE 48 AL 48.9 NUEVAMENTE SE DESCRIBEN LOS ACCESORIOS, PARA EVITAR CONTRADICCIONES EN LAS OFERTAS, ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR LOS ACCESORIOS DESCRITOS EN LOS PUNTOS 35 AL 35.16 O LOS DESCRITOS EN LOS PUNTOS 48 AL 48.9, ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | OFERTAR DEL PUNTO 35 AL 35.6 EXCLUSIVAMENTE ADEMÁS DE LOS CONSUMIBLES |

|  | 34.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 6 Y 7 EN LA ACTUALIDAD EXISTEN EQUIPOS DE ANESTESIA ACTUALES QUE ESTÁN DISEÑADOS CON MATERIALES NO METÁLICOS IGUAL DE RESISTENTES, MÁS LIGEROS Y QUE NO SE CORROEN, SOLICITAMOS SE ACEPTEN EQUIPOS ACTUALES DISEÑADOS CON MATERIALES NO METÁLICOS, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APERGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 35.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 11.1 SOLICITAMOS SE ACEPTE CANISTER DE CAL SODADA CON UNA CAPACIDAD DE 950ML, LO CUAL ES SUMAMENTE CERCANO A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 36.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 11.7 ¿EL CAMBIO DE VENTILACIÓN MECÁNICA A MANUAL Y VICEVERSA DEBERÁ REALIZARSE EN UN SOLO PASO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 37.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 11.4 ¿TODAS LAS PIEZAS DEL CIRCUITO DE PACIENTE: FUELLE, CANISTER, VÁLVULAS COMO MÍNIMO DEBEN SER ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE Y LIBRES DE LÁTEX? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 38.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 11.8 POR CUESTIONES DE REFERENCIA SOLICITAMOS PODER CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEMOSTRANDO QUE TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON LOS GASES ESPIRADOS POR EL PACIENTE SON DESMONTABLES SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO. DEBE REFERENCIARSE MANOVACUOMETRO DE CONEXIÓN RÁPIDA COMO PARTE DEL CIRCUITO DEL PACIENTE. |

|  | 39.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 12.2 ¿SOLICITAMOS SE ACEPTE UNA TOLERANCIA DE +/- 5ML EN EL AJUSTE DEL VOLUMEN CORRIENTE, SE ACEPTA, LO CUAL ES SUMAMENTE CERCANO A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APERGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 40.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 12.2 POR CUESTIONES DE REFERENCIA SOLICITAMOS SE PERMITA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEMOSTRANDO QUE EL EQUIPO OFERTADO PUEDE SUMINISTRAR VOLÚMENES DE 10 ML O MENOR A 1500 ML O MAYOR, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 41.- | P.: | RENGLÓN 144.- PUNTO 12.7 SOLICITAMOS QUE UNA TOLERANCIA DE +/- 2 CMH2O LO CUAL NO SIGNIFICA UNA DIFERENCIA CLÍNICA PARA LOS PACIENTES, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | LA PREGUNTA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO |

|  | 42.- | P.: | RENGLÓN 144.- PUNTO 12.9 DICE: “PARÁMETROS DE VENTILACIÓN MONITORIZADOS Y DESPLEGADOS EN PANTALLA DEL VENTILADOR O DEL MONITOR:” |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 43.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 12.9 AL 12.15 TODOS LOS PARÁMETROS DEL 12.9 AL 12.15 DEBEN SER DESPLEGADOS EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR O MONITOR DE SIGNOS VITALES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 44.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 12.15 CON EL FIN DE QUE EL ANESTESIÓLOGO PUEDA INTERPRETAR LO AJUSTADO CON LO MEDIDO, EN LA PANTALLA DE LA MAQUINA DE ANESTESIA SE DEBEN MOSTRAR DE FORMA SIMULTANEA OS VALORES MEDIDOS, AJUSTADO, GRAFICO DE PRESIÓN Y MENSAJES DE ALARMA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 45.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 12.15 ¿EN LA PANTALLA DEL VENTILADOR SE DEBEN DE DESPLEGAR LOS MENSAJES DE ALARMA Y ESTAR PRIORIZADAS EN TRES NIVELES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 46.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO: 14.11 Y 14.12 DICE: REGISTRADOR TÉRMICO O IMPRESORA LÁSER. ¿SE REFIEREN A QUE EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE IMPRIMIR EN IMPRESORA LÁSER Y EN REGISTRADOR DE TRES CANALES SIMULTÁNEOS.? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE REFIERE A QUE EL MONITOR CUENTE CON UNA IMPRESORA TÉRMICA CON ALMENAS DE 2 CANALES. |

|  | 47.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 14.12 DICE: “ECG … TRES DERIVACIONES” ¿SE REFIEREN A LA POSIBILIDAD DE DESPLEGAR TRES DERIVACIONES SIMULTANEAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | No |

|  | 48.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 14.10 ¿DADO QUE SOLICITAN: EL ECG, SPO2, RESPIRACIÓN, CAPNOGRAFÍA, PRESIÓN INVASIVA Y RELAJACIÓN MUSCULAR, Y A QUE CADA UNO DE ESTOS PARÁMETROS GENERA AL MENOS UNA CURVA, ¿EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DEBE AL MENOS DESPLEGAR 6 CURVAS SIMULTANEAS Y DE ESTA MANERA PODER MOSTRAR TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE FORMA SIMULTANEA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 49.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 14.20 EL MONITOREO DE LA RELAJACIÓN COMO MÍNIMO DEBE MOSTRAR CURVA Y VALORES DERIVADOS DE LOS MODOS DE ESTIMULACIÓN TREN DE CUATRO, ÚNICO Y DOBLE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SOLO DEBEN REFERENCIAR VALORES NÚMERICOS |

|  | 50.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 14.13 EN LA ACTUALIDAD EN LA PRÁCTICA DE LA ANESTESIA SE CONSIDERA BÁSICO EL MONITOREO DE GASES, Y DADO QUE SE TRATA DE UNA CARACTERÍSTICA QUE PUEDE SER OFERTADA POR TODOS LOS FABRICANTES DE EQUIPOS DE ANESTESIA: ¿EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DEBE DESPLEGAR LOS VALORES INSPIRADOS Y ESPIRADOS DE AGENTES ANESTÉSICOS E IDENTIFICAR AUTOMÁTICAMENTE EL AGENTE UTILIZADO Y DESPLEGAR EL VALOR MAC? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 51.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 14.20 EN LOS ACCESORIOS SOLICITADOS NO SE INCLUYEN LOS ACCESORIOS PARA LA RELAJACIÓN MUSCULAR, ¿ENTENDEMOS SE DEBE OFERTAR COMO MÍNIMO SENSOR PIEZOELÉCTRICO ADULTO Y SENSOR PIEZOELÉCTRICO PEDIÁTRICO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | 4 SENSORES ADULTOS CANCELABLES Y 100 ELECTRODOS. |

|  | 52.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 14.13 ¿PARA QUE EN UN FUTURO EL EQUIPO PUEDA SER ACTUALIZADO, REQUIEREN QUE SE DEMUESTRE QUE EL MONITOR PUEDE REALIZAR LA INCORPORAR A FUTURO LA MONITORIZACIÓN DE LA ESPIROMETRÍA DEL PACIENTE CON DESPLIEGUE DE LAZOS PRESIÓN VS VOLUMEN, FLUJO VS VOLUMEN Y COMPLIANZA Y RESISTENCIA RESPIRACIÓN A RESPIRACIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 53.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 14.13 ¿EL EQUIPO DEBE TENER CAPACIDAD A FUTURO PARA MONITORIZAR LA CONCENTRACIÓN INSPIRADA Y ESPIRADA DE N2O, O2 Y AGENTES ANESTÉSICOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 54.- | P.: | RENGLÓN 144.-PUNTO 16.2 DADO QUE SE TRATA DE UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA, Y DADO QUE LA MAYORÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS DURAN MÁS DE 1 HORA, ¿EL EQUIPO DEBE CONTAR CON BATERÍA INTERNA DE 90 MINUTOS O MÁS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ACEPTA |

|  | 55.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. TERAPIA INTENSIVA. PUNTO 2.- DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIEREN A QUE LA CENTRAL TIENE CAPACIDAD DE MONITORIZAR 5 PACIENTES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 56.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. TERAPIA INTENSIVA.-PUNTO 11.- DEBEMOS ENTENDER QUE EL MONITOR DEBE TENER LA CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS AL RECONOCER AL MENOS 10 TIPOS DE ARRITMIAS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO ES CORRECTO, SE REFIERE AL NÚMERO DE EVENTOS, EL MONITOR DEBE RECONOCER AL MENOS 12 ARRITMIAS PUNTO 177 |

|  | 57.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. TERAPIA INTENSIVA.-PUNTO 16: DEBEMOS ENTENDER QUE EN ESTE PUNTO LA CANTIDAD DE MONITORES DEBE SER CINCO?: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO 5 MONITORES MAS LA CENTRAL. |

|  | 58.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. TERAPIA INTENSIVA. PUNTO 17.3.-EN ESTE PUNTO SE REFIEREN A LA PROTECCIÓN CONTRA DESFIBRILACION Y CHOQUE ELÉCTRICO CON LA QUE DEBE CONTAR EL EQUIPO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO, DEBE TENER CANAL DE SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRÓNICA PARA DESFIBRILACIÓN |

|  | 59.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. TERAPIA INTENSIVA.PUNTO 17.5.-YA QUE SOLICITAN QUE EL MONITOR CUBRA USO DESDE NEONATO HASTA ADULTO DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA TERAPIA SERÁ MIXTA Y QUE SE ATENDERÁN PACIENTES DESDE NEONATOS HASTA ADULTOS EN LA MISMA ÁREA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 60.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS.TERAPIA INTENSIVA. PUNTO 17.5.-EN CASO DE QUE SE TRATE DE UNA CENTRAL DE MONITORIZACIÓN NEONATAL, DEBEMOS OMITIR TODO RELACIONADO CON PACIENTES ADULTOS Y EN CASO DE SER UNA CENTRAL DE MONITORIZACIÓN ADULTO/PEDIÁTRICO DEBEREMOS OMITIR TODO LO RELACIONADO CON PACIENTES NEONATALES, PRINCIPALMENTE PARA EVITAR LA ENTREGA DE ACCESORIOS QUE NO SERÁN UTILIZADOS SIENDO SOLO UN GASTO INNECESARIO, ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 61.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. TERAPIA INTENSIVA. PUNTO 17.11.-CON EL PROPÓSITO DE EVITAR LASTIMADURAS POR SOBRE PRESIÓN Y MAYOR SEGURIDAD DEL PACIENTE REQUIEREN QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD QUE AJUSTE LA PRESIÓN APLICADA EN EL BRAZALETE DURANTE LA MEDICIÓN MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL TIPO DE BRAZALETE O DE ACUERDO A AUTOMÁTICAMENTE AL INGRESAR LA EDAD DEL PACIENTE AL MONITOR?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 62.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. TERAPIA INTENSIVA. PUNTO 17.12.-CONSIDERANDO QUE SOLICITAN MEDICIÓN DEL GASTO CARDIACO POR EL MÉTODO DE TERMO DILUCIÓN Y DESPLIEGUE DE ENCLAVAMIENTO O CUÑA, DEBE CONTAR EL MONITOR CON UN CURSOR QUE PERMITA DESPLAZARSE SOBRE LA CURVA DE PRESIÓN INVASIVA Y MUESTRE EL VALOR EXACTO DE LA PRESIÓN EN LOS PUNTOS SELECCIONADOS EN LA ONDA PERMITIENDO DE ESTA FORMA AL MEDICO CONTAR CON TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ELABORAR UN PERFIL HEMODINÁMICO COMPLETO DEL PACIENTE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 63.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. TERAPIA INTENSIVA. PUNTO 17.12.-DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIEREN A LA FUNCIÓN QUE PERMITA COLOCAR O ETIQUETAR EL SITIO DE MEDICIÓN DE AL MENOS LA PRESIÓN PULMONAR, INTRACRANEAL, VENOSA CENTRAL, ARTERIAL, ASÍ COMO VENTRICULAR O AURICULAR (IZQUIERDA Y DERECHA), CON SU RESPECTIVO AJUSTE AUTOMÁTICO DE ESCALAS Y LIMITES DE ALARMA ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 64.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. TERAPIA INTENSIVA. PUNTO 21.1, 21.2, 21.3, 21.4.-EN ESTOS PUNTOS DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR UN MODULO POR CADA 5 MONITORES PARA LOS PARÁMETROS SOLICITADOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBE OFERTAR: 2 MÓDULOS DE ECG, 3 MÓDULOS DE ÍNDICE BIESPECTRAL, 2 MÓDULOS DE GASTO CARDIACO, 1 CÁLCULO DE VENTILAIÓN O PULMONARES Y OXIGENACIÓN, 1 ESPIROMETRÍA. |

|  | 65.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. TERAPIA INTENSIVA. PUNTO 21.4, 22.-FAVOR DE ACLARAR SI REQUIEREN 5 O 20 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO OFERTAR MÓDULOS REGISTRADORES TÉRMICOS |

|  | 66.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. TERAPIA INTENSIVA. PUNTO : 23.1, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6.-FAVOR DE INDICAR SI LAS OPCIONES MENCIONADAS EN LOS PUNTOS RESPECTIVOS SE DEBEN INCLUIR EN LA OFERTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | Ofertar 23.1, 23.2, 23.4, 23.5 y 23.6. |

|  | 67.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. TERAPIA INTENSIVA. PUNTO : 23.5.-YA QUE SE TRATA DE UNA CENTRAL DE MONITORIZACIÓN, CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN A RED DE COMUNICACIÓN SE DEBE ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBE PODER COMUNICARSE CON OTROS SISTEMAS HOSPITALARIOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | REFERENCIAR CAPACIDAD DE CONEXIÓN A RED DE COMUNICACIÓN. |

|  | 68.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. TERAPIA INTENSIVA. PUNTO : 23.7, 23.8.-YA QUE ES UNA CENTRAL DE 5 CAMAS DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR UN MODULO PARA MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO Y UNO DE CO2 POR CADA 5 CAMAS, ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ACLARADO ANTERIORMENTE. |

|  | 69.- | P.: | RENGLÓN 121.-UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. TERAPIA INTENSIVA. PUNTO 23.2.-YA QUE ESTOS EQUIPOS SERÁN INSTALADOS EN UN ÁREA FIJA, FÍSICAMENTE DEFINIDA, LA CONEXIÓN INALÁMBRICA DE LOS EQUIPOS NO ES NECESARIA, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE LA CONEXIÓN DE LOS MONITORES A LA CENTRAL DE MONITORIZACIÓN SE PUEDA REALIZAR DE MANERA ALAMBRICA Y/O INALÁMBRICA, SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 70.- | P.: | RENGLÓN 141.-MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO. URGENCIAS. PUNTO 6: EN ESTE PUNTO SE REFIEREN A LA PROTECCIÓN CONTRA DESFIBRINACIÓN Y CHOQUE ELÉCTRICO CON LA QUE DEBE CONTAR EL EQUIPO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 71.- | P.: | RENGLÓN 141.-MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO. URGENCIAS. PUNTO 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.8.-PARA LOS PARÁMETROS SOLICITADOS EN ESTOS PUNTOS DEBEMOS ENTREGAR UN MODULO DE CADA UNO DE ELLOS POR CADA MONITOR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 72.- | P.: | RENGLÓN 141.-MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO. URGENCIAS. PUNTO 15.-CON EL PROPÓSITO DE EVITAR LASTIMADURAS POR SOBRE PRESIÓN Y MAYOR SEGURIDAD DEL PACIENTE REQUIEREN QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD QUE AJUSTE LA PRESIÓN APLICADA EN EL BRAZALETE DURANTE LA MEDICIÓN MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL TIPO DE BRAZALETE O DE ACUERDO A AUTOMÁTICAMENTE AL INGRESAR LA EDAD DEL PACIENTE AL MONITOR?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 73.- | P.: | RENGLÓN 141.-MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO. URGENCIAS. PUNTO 16.-CONSIDERANDO QUE SOLICITAN MEDICIÓN DEL GASTO CARDIACO POR EL MÉTODO DE TERMO DILUCIÓN Y DESPLIEGUE DE ENCLAVAMIENTO O CUÑA, DEBE CONTAR EL MONITOR CON UN CURSOR QUE PERMITA DESPLAZARSE SOBRE LA CURVA DE PRESIÓN INVASIVA Y MUESTRE EL VALOR EXACTO DE LA PRESIÓN EN LOS PUNTOS SELECCIONADOS EN LA ONDA PERMITIENDO DE ESTA FORMA AL MEDICO CONTAR CON TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ELABORAR UN PERFIL HEMODINÁMICO COMPLETO DEL PACIENTE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 74.- | P.: | RENGLÓN 141.-MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO. URGENCIAS. PUNTO 16.-DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIEREN A LA FUNCIÓN QUE PERMITA COLOCAR O ETIQUETAR EL SITIO DE MEDICIÓN DE AL MENOS LA PRESIÓN PULMONAR, INTRACRANEAL, VENOSA CENTRAL, ARTERIAL, ASÍ COMO VENTRICULAR O AURICULAR (IZQUIERDA Y DERECHA), CON SU RESPECTIVO AJUSTE AUTOMÁTICO DE ESCALAS Y LIMITES DE ALARMA ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 75.- | P.: | PARTIDA 44.-ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. DEFINICION. DICE: DEFINICIÓN: EQUIPO DIGITAL PORTÁTIL QUE ADQUIERE, DESPLIEGA, REGISTRA Y ALMACENA SIMULTÁNEAMENTE LAS 12 DERIVACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS. ¿ DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN UN EQUIPO PORTÁTIL Y POR LO TANTO DEBE DE CONTAR CON REGISTRADOR TÉRMICO INTERCONSTRUÍDO, TECLADO ALFANUMÉRICO, BATERÍA Y ASA DE TRANSPORTE, COMO PARTE DEL DISEÑO, EL CUAL TENGA LA CAPACIDAD DE IMPRIMIR EN FORMA SIMULTÁNEA LAS 12 DERIVACIONES? ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 76.- | P.: | PARTIDA 44.-ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. DEFINICION. DICE: DEFINICIÓN: EQUIPO DIGITAL PORTÁTIL QUE ADQUIERE, DESPLIEGA, REGISTRA Y ALMACENA SIMULTÁNEAMENTE LAS 12 DERIVACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN UN EQUIPO PORTÁTIL Y NO UN SISTEMA BASADO EN PC, CON COMPONENTES SEPARADOS, CON LO CUAL SE CONVIERTE ESTE ÚLTIMO EN UN EQUIPO FIJO QUE RESULTA DIFÍCIL Y DELICADO TRANSPORTAR? ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 77.- | P.: | PARTIDA 44.-ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. 2.2 DICE: PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AL MENOS TRES DERIVACIONES. DEBEMOS ENTENDER QUE PARA HACER LA VISUALIZACIÓN MENCIONADA, SOLICITAN UN EQUIPO QUE CUENTE CON PANTALLA LCD QUE DESPLIEGUE AL MENOS 3 CANALES EN FORMA SIMULTÁNEA. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 78.- | P.: | PARTIDA 44.-ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. 8.3 DICE: -COMPUTADORA CON PANTALLA DE COLOR DE AL MENOS DE 15” CON REGULADOR DE VOLTAJE E IMPRESORA. DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN UN EQUIPO PORTÁTIL Y NO UN SISTEMA BASADO EN PC, POR LO TANTO, UNA COMPUTADORA CON PANTALLA DE COLOR DE AL MENOS DE 15” CON REGULADOR DE VOLTAJE E IMPRESORA., CONVIERTE AL EQUIPO EN UN SISTEMA HÍBRIDO, MAS DELICADO, QUE RESULTA DIFÍCIL DE TRANSPORTAR Y TAMBIÉN LO HACE MAS CARO. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 79.- | P.: | PARTIDA 44.-ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. 13 DICE: ALMACENAMIENTO EN MEDIO DIGITAL EXTRAÍBLE. DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, Y QUE TENGA LA CAPACIDAD DE TRANSMITIR LAS ECG”S ALMACENADOS EN FORMA ALÁMBRICA Ó MAGNÉTICA. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO. APERGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES. |

|  | 80.- | P.: | PARTIDA 112. ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. PUNTO. DEFINICION. DICE: DEFINICIÓN: EQUIPO DIGITAL DE DIAGNÓSTICO. DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN UN EQUIPO PORTÁTIL Y POR LO TANTO DEBE DE CONTAR CON REGISTRADOR TÉRMICO INTERCONSTRUÍDO, TECLADO ALFANUMÉRICO, BATERÍA Y ASA DE TRANSPORTE, COMO PARTE DEL DISEÑO. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 81.- | P.: | PARTIDA 112.-ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. PUNTO. DEFINICION. DICE: DEFINICIÓN: EQUIPO DIGITAL DE DIAGNÓSTICO. DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN UN EQUIPO PORTÁTIL Y NO UN SISTEMA BASADO EN PC, CON COMPONENTES SEPARADOS, CON LO CUAL SE CONVIERTE ESTE ÚLTIMO EN UN EQUIPO FIJO QUE RESULTA DIFÍCIL Y DELICADO TRANSPORTAR. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 82.- | P.: | PARTIDA 112.-ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. PUNTO. 8 DICE: CAPACIDAD DE CONECTAR MONITOR PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL TRAZO. DEBEMOS ENTENDER QUE REQUIEREN QUE EL EQUIPO TENGA LA CAPACIDAD DE CONECTARSE A UN MONITOR EXTERNO, UNA PC, U OTRO DISPOSITIVO PERIFÉRICO EXTERNO QUE PERMITA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL TRAZO. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 83.- | P.: | PARTIDA 112.-ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. PUNTO. 12 DICE: - CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE REGISTROS EN MEDIO MAGNÉTICO Y ELECTRÓNICO. DEBEMOS ENTENDER QUE EL ALMACENAMIENTO DE REGISTROS PUEDE SER EN MEDIO MAGNÉTICO, EN MEMORIA INTERNA DE ESTADO SÓLIDO Ó EN MEDIO ELECTRÓNICO. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES MEDIO MAGNÉTICO |

|  | 84.- | P.: | PARTIDA 122.-ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. DEFINICION. DICE: DEFINICIÓN: EQUIPO DIGITAL PORTÁTIL QUE ADQUIERE, DESPLIEGA, REGISTRA Y ALMACENA SIMULTÁNEAMENTE LAS 12 DERIVACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS. DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN UN EQUIPO PORTÁTIL Y POR LO TANTO DEBE DE CONTAR CON REGISTRADOR TÉRMICO INTERCONSTRUÍDO, TECLADO ALFANUMÉRICO, BATERÍA Y ASA DE TRANSPORTE, COMO PARTE DEL DISEÑO, EL CUAL TENGA LA CAPACIDAD DE IMPRIMIR EN FORMA SIMULTÁNEA LAS 12 DERIVACIONES. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 85.- | P.: | PARTIDA 122.-ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. DEFINICION. DICE: DEFINICIÓN: EQUIPO DIGITAL PORTÁTIL QUE ADQUIERE, DESPLIEGA, REGISTRA Y ALMACENA SIMULTÁNEAMENTE LAS 12 DERIVACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS. DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN UN EQUIPO PORTÁTIL Y NO UN SISTEMA BASADO EN PC, CON COMPONENTES SEPARADOS, CON LO CUAL SE CONVIERTE ESTE ÚLTIMO EN UN EQUIPO FIJO QUE RESULTA DIFÍCIL Y DELICADO TRANSPORTAR. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 86.- | P.: | PARTIDA 122.-ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. 6 DICE: PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AL MENOS TRES DERIVACIONES. DEBEMOS ENTENDER QUE PARA HACER LA VISUALIZACIÓN MENCIONADA, SOLICITAN UN EQUIPO QUE CUENTE CON PANTALLA LCD QUE DESPLIEGUE AL MENOS 3 CANALES EN FORMA SIMULTÁNEA. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 87.- | P.: | PARTIDA 122.-ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. 17.3 DICE: -COMPUTADORA CON PANTALLA DE COLOR DE AL MENOS DE 15” CON REGULADOR DE VOLTAJE E IMPRESORA. DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN UN EQUIPO PORTÁTIL Y NO UN SISTEMA BASADO EN PC, POR LO TANTO, UNA COMPUTADORA CON PANTALLA DE COLOR DE AL MENOS DE 15” CON REGULADOR DE VOLTAJE E IMPRESORA., CONVIERTE AL EQUIPO EN UN SISTEMA HÍBRIDO, MAS DELICADO, QUE RESULTA DIFÍCIL DE TRANSPORTAR Y TAMBIÉN LO HACE MAS CARO. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 88.- | P.: | PARTIDA 122.-ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. 23 DICE: ALMACENAMIENTO EN MEDIO DIGITAL EXTRAÍBLE. DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, Y QUE TENGA LA CAPACIDAD DE TRANSMITIR LAS ECG”S ALMACENADOS EN FORMA ALÁMBRICA Ó MAGNÉTICA. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO ES CORRECTO. SE REFIERE A LA CAPACIDAD D ALMACENAR EN MEDIO DIGITAL EXTRAÍBLE. |

|  | 89.- | P.: | PARTIDA 139.-ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. DEFINICION. DICE: DEFINICIÓN: EQUIPO DIGITAL PORTÁTIL QUE ADQUIERE, DESPLIEGA, REGISTRA Y ALMACENA SIMULTÁNEAMENTE LAS 12 DERIVACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS. DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN UN EQUIPO PORTÁTIL Y POR LO TANTO DEBE DE CONTAR CON REGISTRADOR TÉRMICO INTERCONSTRUÍDO, TECLADO ALFANUMÉRICO, BATERÍA Y ASA DE TRANSPORTE, COMO PARTE DEL DISEÑO, EL CUAL TENGA LA CAPACIDAD DE IMPRIMIR EN FORMA SIMULTÁNEA LAS 12 DERIVACIONES. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO EN OTRAS PARTIDAS |

|  | 90.- | P.: | PARTIDA 139.-ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. DEFINICION. DICE: DEFINICIÓN: EQUIPO DIGITAL PORTÁTIL QUE ADQUIERE, DESPLIEGA, REGISTRA Y ALMACENA SIMULTÁNEAMENTE LAS 12 DERIVACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS. DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN UN EQUIPO PORTÁTIL Y NO UN SISTEMA BASADO EN PC, CON COMPONENTES SEPARADOS, CON LO CUAL SE CONVIERTE ESTE ÚLTIMO EN UN EQUIPO FIJO QUE RESULTA DIFÍCIL Y DELICADO TRANSPORTAR. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO EN OTRAS PARTIDAS |

|  | 91.- | P.: | PARTIDA 139.-ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. 3 DICE: PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AL MENOS TRES DERIVACIONES. DEBEMOS ENTENDER QUE PARA HACER LA VISUALIZACIÓN MENCIONADA, SOLICITAN UN EQUIPO QUE CUENTE CON PANTALLA LCD QUE DESPLIEGUE AL MENOS 3 CANALES EN FORMA SIMULTÁNEA. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO EN OTRAS PARTIDAS |

|  | 92.- | P.: | PARTIDA 139.-ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. 9.3 DICE: -COMPUTADORA CON PANTALLA DE COLOR DE AL MENOS DE 15” CON REGULADOR DE VOLTAJE E IMPRESORA. DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN UN EQUIPO PORTÁTIL Y NO UN SISTEMA BASADO EN PC, POR LO TANTO, UNA COMPUTADORA CON PANTALLA DE COLOR DE AL MENOS DE 15” CON REGULADOR DE VOLTAJE E IMPRESORA., CONVIERTE AL EQUIPO EN UN SISTEMA HÍBRIDO, MAS DELICADO, QUE RESULTA DIFÍCIL DE TRANSPORTAR Y TAMBIÉN LO HACE MAS CARO. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO EN OTRAS PARTIDAS |

|  | 93.- | P.: | PARTIDA 139. ELECTROCARDIÓGRAFO AVANZADO. PUNTO. 15 DICE: ALMACENAMIENTO EN MEDIO DIGITAL EXTRAÍBLE. DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, Y QUE TENGA LA CAPACIDAD DE TRANSMITIR LAS ECG”S ALMACENADOS EN FORMA ALÁMBRICA Ó MAGNÉTICA. ¿ES ESTO CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO EN OTRAS PARTIDAS |

|  | 94.- | P.: | PARTIDA 111 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES 6 CAMAS DICE: 38.9 CAPACIDAD DE MEDICION DE LA PRODUCCION DE CO2 Y CONSUMO OXIGENO. PREGUNTA: DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE DEBE DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO OFERTADO TIENE LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA MEDICION DE PRODUCCION DE CO2 Y CONSUMO OXIGENO ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 95.- | P.: | DICE: 38.11 MEDICION DE LA ESPIROMETRIA DEL PACIENTE DIRECTAMENTE EN LA VIA AEREA DEL PACIENTE ENTRE EL TUBO ENDOTRAQUEAL Y EL CIRCUITO DEL PACIENTE. PREGUNTA: EN ESTE PUNTO SOLICITAN LA MEDICION DE LA ESPIROMETRIA LA CUAL DEBE DE REALIZAR EL EQUIPO Y SE DEBE DE OFERTAR, DE ACUERDO A LA REDACCION DEL TEXTO ¿ ES CORRECTO’ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 96.- | P.: | DICE: 38.13; 38.16,38.9 DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA EN ESTOS PUNTOS . SE DEBE DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE REALIZAR A FUTURO ESTA MEDICIONES ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 97- | P.: | DICE 42 … QUE CUBRA UN RANGO DE 20 A 1400 ML PREGUNTA DEBIDO A QUE EN EL PUNTO 14.1 ESTAN SOLICITANDO MODOS VENTILATORIOS POR VOLUMEN POR PRECISION PARA CRUBRIR TODO TIPO DE PACIENTES COMO ES DEL CONOCIMIENTO CLINICO, EL MODO POR PRESION SE UTILIZA EN PACIENTES PEDIATRICOS NEONATAL CUYO PESO ES MENOR A CINCO KILOS PARA EVITAR EL POSIBLE DAÑO PULMONAR DEBIDO A MADUREZ PULMONAR DEL PACIENTE (BAROTRAUMA). EN MODO VENTILATORIO POR VOLUMEN QUE SE UTILIZA NORMALMENTE PARA PACIENTES MAYORES DE CINCO KG. ES EL MODO VENTILATORIO QUE PERMITE AJUSTAR EL VOLUMEN CORRIENTE. POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN CONTROL DE VOLUMEN A PARTIR DE 45 ML. A 1400 ML. EN MODO VOLUMEN, YA QUE EN EL MODO PRESIOMETRICO PERMITE VENTILAR AL RESTO DE LA POBLACION (PEDIATRICO NEONATAL) SIN QUE SE DEMERITE EN NINGUN MOMENTO LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 98- | P.: | PARTIDA 104, SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO DICE 24.8 RELAJACION MUSCULAR MONITORIZADA CON PANTALLA DEL VENTILADOR O DEL MONITOR O ESTIMULADOR DE NERVIOS PERIFERICOS (EQUIPOS ALTERNO O INTEGRADO ) PREGUNTA CON LA FIN ALIDAD DE PRECISAR LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO SE ESTA SOLICITANDO QUE SE OFERTE LA MONITORIZACION DE LA RELAJACION NEUROMUSCULAR DE MANERA CUANTITATIVA ES DECIR UN MONITOREO QUE PERMITA EVALUAR AL ANESTECIOLOGO , EL ESTADO DEL PACIENTE MEDIANTE EL PACIENTE CRITICO INUMERICO EN EL MONITOR VENTILADOR O EQUIPO ALTERNO DEL GRADO DE RELAJACION NEUROMUSCULAR Y NO SE ACEPTARA COTIZAR UN DISPOSITIVO QUE SOLO PROPORCIONE UN ESTIMULO ELECTRICO QUE GENERA UNA CONTRACCION MUSCULAR SIN PODER REALIZAR CON ESTE UNA EVALUACION OBJETIVA DEL ESTADO DE RELAJACION DEL PACIENTE (CAJA DE TOQUES) ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 99- | P.: | PARTIDA 104 SISTEMA DE ANESTECIA INTERMEDIO DICE 16 SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDE AL USUARIO SUMINISTRAR MEZCLAS HIPOXICAS MENORES AL 25 % DE O2 PREGUNTA DEBEMOS ENTENDER QUE CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE EL EQUIPO SUMINSITRE MEZCLAS HIPOXICAS NO SE ACEPTARAN EQUIPOS CUYA MEZCLA S SEAN INFERIOR AL 25% DE O 2 ¿ES CORRECTA LA APRESIACION |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

BRUCE MEDICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | RESPECTO A LA ENTREGA DE PROPUESTAS. LES SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE NOS PERMITAN ENTREGAR LAS PROPUESTAS A TRAVÉS DE MENSAJERIA. ¿SE ACEPTA? EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA POSITIVA. LES SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUEN ¿ A QUE DOMICILIO DEBEMOS ENVIARLAS Y EN ATENCIÓN A QUIEN?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 2.- | P.: | ANEXO 7 PROPUESTA ECONOMICA. EN DICHO ANEXO SOLICITAN PLAZO DE ENTREGA. ¿ES CORRECTO PONER DE ACUERDO A BASES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 3.- | P.: | ANEXO 7 PROPUESTA ECONOMICA. EN DICHO ANEXO SOLICITAN No. DE PROVEEDOR, NO CONTAMOS CON DICHO NUMERO ¿DEBEMOS DEJAR ESE ESPACIO EN BLANCO? O BIEN , FAVOR DE INDICARNOS QUÉ PROCEDE EN NUESTRO CASO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES PARA PONER NOMBRE GENERICO DEL EQUIPO |

|  | 4.- | P.: | ANEXO 5 RESUMEN DE PROPUESTAS ECONOMICAS. EN DICHO ANEXO SOLICITAN DESCRIPCIÓN. TRATRANDOSE DE UN RESUMEN ¿DEBEMOS PONER SOLAMENTE EL NOMBRE GENERICO DE LAS PARTIDAS O DEBEMOS PONER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN OFERTADO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | NO. DE RENGLÓN 10 BAÑO DE CUERPO ENTERO TIPO HUBBARD, PEQUEÑO. A) NO. PROG. 1 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITAN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18¿ PODEMOS OFERTAR ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14 QUE ES MAS GRUESO Y DE MAYOR DURABILIDAD ? B) NO. PROG. 2 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITAN CAPACIDAD DE 850 A 870 LITROS. ESTA CAPACIDAD CORRESPONDE A UNA TINA PARA CUERPO COMPLETO EN FORMA RECTANGULAR. LA CAPACIDAD DE UNA MINIHUBBARD ( EN FORMA DE OCHO) REGULARMENTE ES DE 1,014 LT +/- 10% ¿ PODEMOS OFERTAR EQUIPO CON ESTA CAPACIDAD? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 2.- | P.: | NO. DE RENGLÓN 11 BAÑO DE MIEMBROS SUPERIORES CON REMOLINO FIJO. A)NOS. PROG. 1,2, Y 3 DICE: TINA FIJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304: DOBLE PARED ,TANQUE INTERIOR CALIBRE 16 Y TANQUE EXTERIOR DE CALIBRE 18. LAS TINAS QUE NUESTRA EMPRESA MANEJA TAMBIEN SON DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 PERO SE FABRICAN CON TANQUE DE CALIBRE 14 QUE ES MAS GRUESO, RESISTENTE Y DURABLE PROPORCIONANDO MAYOR DURACIÓN EN LA TEMPERATURA DEL AGUA QUE SE UTILIZA PARA LOS TRATAMIENTOS DE HIDROTERAPIA. ¿ SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE PERMITA OFERTAR ESTE EQUIPO CON ESTA CARACTERÍSTICA YA QUE NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, AL CONTRARIO MEJORA SU RENDIMIENTO? B) NUM PROG. 5 DICE: CON SOLDADURA DE ARCO DE PUNTO CONTINUO A PRUEBA DE FUGAS. CADA FABRICA DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO MANEJA DIFERENTES FORMAS DE SOLDADURA Y QUE POR LOGICA EVITAN LAS FUGAS YA QUE ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS TINAS. NUESTRA MARCA DEFINE LA SOLDADURA COMO “ SOLDADURA SIN COSTURAS” QUE TAMBIEN ESTA SUPERVISADA POR LAS INSTITUCIONES REGULADORAS PARA LA FABRICACIÓN DE ESTE TIPO DE EQUIPOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA HACER LA REFERENCIA EN EL CATALOGO DE FABRICA CON ESTE TEXTO. ¿ SE ACEPTA? C) NUMS. PROG.10, 11, 12 Y 13 DICEN: CALENTADOR DEL TANQUE CON PROTECCIÓN DE, SOBRETEMPERATURA ,CON RESISTENCIA, CON TERMOSTATO. CREEMOS QUE HAY UN ERROR AL SOLICITAR ESTAS ESPECIFICACIONES YA QUE ESTO CORRESPONDE A UN COMPRESERO CALIENTE, POR LO QUE PREGUNTAMOS ¿ TENEMOS QUE ELIMINAR ESTOS PUNTOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 3.- | P.: | NO DE RENGON. 12 BAÑO DE PARAFINA EN FISIOTERAPIA, GRANDE. A) NUM PROG. 22 CONSUMIBLES, MEZCLA DE PARAFINA Y ACEITE MINERAL ( 25 KG). EL EQUIPO QUE SOLICITAN YA INCLUYE 1O KG DE PARAFINA , POR LO QUE PREGUNTAMOS.¿ ESTAN SOLICITANDO ADICIONALMENTE 25 KG DE PARAFINA MISMOS QUE DEBEMOS INCLUIR EN NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 4- | P.: | NO. DE RENGLÓN 13 BAÑO PARA MIEMBROS INFERIORES CON REMOLINO FIJO. A)NOS. PROG. 2, Y 3 DICE: TINA FIJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304: DOBLE PARED ,TANQUE INTERIOR CALIBRE 16 Y TANQUE EXTERIOR DE CALIBRE 18. LAS TINAS QUE NUESTRA EMPRESA MANEJA TAMBIEN SON DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 PERO SE FABRICAN CON TANQUE DE CALIBRE 14 QUE ES MAS GRUESO, RESISTENTE Y DURABLE PROPORCIONANDO MAYOR DURACIÓN EN LA TEMPERATURA DEL AGUA QUE SE UTILIZA PARA LOS TRATAMIENTOS DE HIDROTERAPIA. ¿ SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE PERMITA OFERTAR ESTE EQUIPO CON ESTA CARACTERÍSTICA YA QUE NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, AL CONTRARIO MEJORA SU RENDIMIENTO? B) NUM PROG. 5 DICE: CON SOLDADURA DE ARCO DE PUNTO CONTINUO A PRUEBA DE FUGAS. CADA FABRICA DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO MANEJA DIFERENTES FORMAS DE SOLDADURA Y QUE POR LOGICA EVITAN LAS FUGAS YA QUE ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS TINAS. NUESTRA MARCA DEFINE LA SOLDADURA COMO “ SOLDADURA SIN COSTURAS” QUE TAMBIEN ESTA SUPERVISADA POR LAS INSTITUCIONES REGULADORAS PARA LA FABRICACIÓN DE ESTE TIPO DE EQUIPOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA HACER LA REFERENCIA EN EL CATALOGO DE FABRICA CON ESTE TEXTO. ¿ SE ACEPTA? C) NUMS. PROG.16,17,18,Y 19 DICEN: CALENTADOR DEL TANQUE CON PROTECCIÓN DE, SOBRETEMPERATURA ,CON RESISTENCIA, CON TERMOSTATO. CREEMOS QUE HAY UN ERROR AL SOLICITAR ESTAS ESPECIFICACIONES YA QUE ESTO CORRESPONDE A UN COMPRESERO CALIENTE, POR LO QUE PREGUNTAMOS ¿ TENEMOS QUE ELIMINAR ESTOS PUNTOS? D)NUMS PROG. 21Y 22 DICEN : CONTROL DE TEMPERATURA CON PRESESIÓN DE +/-, 1.5ºC O MENOR. CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN ESTA ESPECIFICACIÓN YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA PUEDE CORRESPONDER A UN PARAFINERO , POR LO QUE PREGUNTAMOS ¿ DEBEMOS ELIMINAR ESTE PUNTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 5.- | P.: | NUM DE RENGLON 14 BARRAS PARALELAS FIJAS. A) NUM. PROG. 1 DE LAS ESPECIFICACIONES DICE : DE ALUMINIO O ACERO CROMADO. ¿PODEMOS OFERTAR PASAMANOS DE METAL TUBULAR CALIBRE 14 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ATICORROSIVA.? B) ¿PARA ESTE EQUIPO REQUIEREN QUE TAMBIEN TENGA ANCHO DE PASILLO AJUSTABLE PARA MAYOR VERSATILIDAD DE TRATAMIENTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 6.- | P.: | NUM DE RENGLÓN 18 COLCHONETA PARA GIMNASIO. A)NUM. PROG. 2 DICE: HECHURA A LA MEDIDA CON GROSOR DE 10 Y 2 CM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS INDIQUE CUALES SON LAS MEDIDAS REALES QUE REQUIERE LA UNIDAD. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | 1.25 MTS X 2.50 MTS X 10 CM |

|  | 7.- | P.: | NUM. DE RENGLÓN 21 ESCALERA VERTICAL FIJA. ¿PARA ESTE EQUIPO REQUIEREN 12 BARRAS HORIZONTALES DEL DIÁMETRO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTAS BASES Y DOS BARRAS ADICIONALES EN LA PARTE SUPERIOR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 8.- | P.: | NUM. DE RENGLÓN 22 ESCALERA Y RAMPA CON BARANDAL. EN EL ANEXO I CORRESPONDIENTE A ESPECIFICACIONES NO APARECEN LAS DIMENSIONES REQUERIDAS POR EL AREA USUARIA PARA ESTA PARTIDA. ¿PODEMOS OFERTAR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS ? ELABORADA EN MADERA DE 1º CALIDAD CON BARNIZ NATURAL PASAMANOS DE DOBLE BARANDAL CON ALTURAS DE 55 CM Y 90CM. ESCALERA CON CUBIERTA ANTIDERRAPANTE , 3 ESCALONES DE 15 X 30 X 80 CM Y RAMPA DE 2.50 M O 3 M DE LARGO Y 80 CM DE ANCHO Y PISO CON CUBIERTA ANTIDERRAPANTE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | MEDIDAS ESTÁNDAR |

|  | 9.- | P.: | NUM. DE RENGLÓN. 25 GRUA PARA TRASLADO DE PACIENTE. A) NUM. PROG. 2 LARGO DE LA CAMILLA, ¿ PODEMOS OFERTAR LAS MEDIDAS SOLICITADAS CON VARIACIÓN DE +/- 10%. B) NUM. PROG. 17 SOLICITAN RUEDAS PARA SU DESPLAZAMIENTO CON FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS.. ¿PODEMOS OFERTAR CON FRENO EN DOS DE LAS CUATRO RUEDAS.? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 10.- | P.: | NUM DE RENGLÓN 35 SILLA DE ALTURA AJUSTABLE PARA TANQUE. A)NUM. PROG. 2 DICE: APERTURA DE PATAS DE 57 X 60 CM. CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR AL SOLICITAR ESTE AESPECIFICACIÒN, YA QUE EL EQUIPO QUE SOLICITAN POR SEGURIDAD AL PACIENTE NO SE FABRICA CON APERTURA EN LAS PATAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS INDIQUE SI PODEMOS ELIMINAR ESTE PUNTO DEL ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) B) NUM. PROG. 3 DICE AJUSTABLE 84 X 198 CM. ¿ PODEMOS OFERTAR ESTA ALTURA AJUSTABLE EN UN RANGO DE +/ - 10% ? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 11.- | P.: | NUM. DE RENGLÓN 36 UNIDAD DE COMPRESAS CALIENTES. A) NÙM PROG. 1 DICE: COMPRESERO EN CONSOLA. FAVOR DE INDICARNOS SI LA CONSOLA QUE REQUIEREN ES UN RACK FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUE SE COLOCA EN UN COSTADO DEL COMPRESEROPARA ACOMODO DE TOALLAS O COMPRESAS HUMEDAS. B) NUM. ROGRESIVO 3 DICE: PORTÁTIL CON BASE RODABLE. ¿ESTA ESPECIFICACIÓN SE REFIERE A QUE EL EQUIPO SOLICITADO ES MOVIL. POR ESO LO CONSIDERAN PORTÁTIL? C) NÙM PROG. 4 DICE: CAPACIDAD DE 24 COMPRESAS. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE PERMITA OFERTAR COMPRESERO CON CAPACIDAD DE 12 COMPRESAS YA QUE SOLO UNA EMPRESA EN EL MERCADO CUENTA CON COMPRESERO PARA 24 COMPRESAS Y SE LIMITARIA LA PARTICIPACIÓN, ADEMÁS EL COMPRESERO PARA 24 COMPRESAS, REQUIERE DE MAYOR VOLUMEN DE AGUA Y MAYOR ESPACIO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

CARACTER TÉCNICO

1.-	P.: REFERENTE AL NUM. DE RENGLÓN 129 NUM. PROG. 1, NUESTRA REPRESENTADA NO PUEDE OFERTAR MONITOR DE TFT O DE PLASMA DE 19”, POR MOTIVOS DE CALIDAD EN LA IMAGEN VENDEMOS UN MONITOR CRT , GRADO MÉDICO EL CUAL PROPORCIONA UNA IMAGEN DE 20””. ¿PODEMOS OFERTAR EL MONITOR CRT DE 20” EN VEZ DE LAS PANTALLAS PLANAS?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

2.-	P.: REFERENTE AL NUM. DE RENGLÓN 129 NUM. PROG. 2.8, NUESTRA REPRESENTADA NO PUEDE OFERTAR CABEZAL PARA CÁMARA QUE SEA AUTOCLAVABLE, SIN EMBARGO TENEMOS UN CABEZAL PARA CÁMARA ESTERILIZABLE POR MEDIO DE LOS MÉTODOS DE STERRAD Y STERIS. ¿PODEMOS OFERTAR EL CABEZAL PARA CÁMARA ESTERILIZABLE POR MEDIO DE LOS MÉTODOS STERRAD Y STERIS?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

MALLINCKRODT MEDICAL, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1.-	P.: ANEXO 5. EN LA COLUMNA “DESCRIPCIÓN” ENTENDEMOS QUE SÓLO SE DEBERA ANOTAR EL NOMBRE GENÉRICO DEL EQUIPO, ¿ES ESTO CORRECTO?

R.: ES CORRECTO

CARACTER TÉCNICO

1.-	P.: PARTIDA 107, PUNTO 17.2-NUESTRA TECNOLOGÍA NO REQUIERE DE SENSORES DE FLUJO O DE VOLUMEN EXTERNOS, SINO QUE ESTOS ESTÁN INCOPORADOS INTERNAMENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO, SIENDO UN COMPONENTE DEL EQUIPO QUE NO REQUIERE SER SUSTITUIDO Y NO UN ACCESORIO, PERMITIENDO BAJOS COSTOS DE OPERACIÓN. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

2.-	P.: PARTIDA 107, PUNTO 18.1-DADO QUE ESTE TIPO DE EQUIPO ESTÁ DISEÑADO PARA FUENTE DE OXIGENO DE GRADO MÉDICO, NO SE REQUIERE FILTRO DE ENTRADA DE OXIGENO, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE ESTE FILTRO SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

3.-	P.: PARTIDA 116, PUNTO 17.2-NUESTRA TECNOLOGÍA NO REQUIERE DE SENSORES DE FLUJO O DE VOLUMEN EXTERNOS, SINO QUE ESTOS ESTÁN INCOPORADOS INTERNAMENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO, SIENDO UN COMPONENTE DEL EQUIPO QUE NO REQUIERE SER SUSTITUIDO Y NO UN ACCESORIO, PERMITIENDO BAJOS COSTOS DE OPERACIÓN. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

4.-	P.: PARTIDA 116, PUNTO 18.1-DADO QUE ESTE TIPO DE EQUIPO ESTÁ DISEÑADO PARA FUENTE DE OXIGENO DE GRADO MÉDICO, NO SE REQUIERE FILTRO DE ENTRADA DE OXIGENO, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE ESTE FILTRO SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

5.-	P.: PARTIDA 117, PUNTO 17-SOLICITAN SALIDA PARA NEBULIZADOR, NUESTRA TECNOLOGÍA INCORPORA UNA UNIDAD DE NEBULIZACIÓN ELECTRÓNICA (ULTRASÓNICO) QUE SE CONECTA N LÍNEA CON EL CIRCUITO DEL PACIENTE Y NO MODIFICA LOS PARÁMETROS DE VENTILACIÓN PROGRAMADOS, ADEMÁS DE PROPORCIONAR UNA MASA MEDIA DE AEROSOL DE 2.1 MICRAS QUE PERMITE MAYOR PENETRACIÓN Y DEPÓSITO DE MEDICAMNETOS QUE LOS NEBULIZADORES DE BAJO VOLUMEN NEUMÁTICOS. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAQR ESTA TECNOLOGÍA YA QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN Y ADEMÁS ES SUPERIOR A LO SOLICITADO Y NO LIMITA LA PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?

R.: YA FUE ACLARADO POR LA COVOCANTE, MISMA PARTIDA QUE LA 126 Y 142

6.-	P.: PARTIDA 117, PUNTO 27.-PARA UN ADECUADO AJUSTE DE PARÁMETROS NOS PERMITIMOS SUGERIR UN RANGO DE SENSIBILIDAD POR FLUJO DE 0.1 A 20 L/MIN ¿ SE ACEPTA?

R.: YA FUE ACLARADO POR LA COVOCANTE

7.-	P.: PARTIDA 117, PUNTO 27.-PARA NO LIMITAR LAS POSIBILIDADES CLÍNICAS DEL USUARIO, NOS PERMITIMOS RECOMENDAR QUE EL EQUIPO DEBA CONTAR CON PROGRAMACIÓN DE SENSIBILIDAD POR PRESIÓN, ADEMÁS DE QUE TODOS LOS EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CUENTAN CON ESTE PARÁMETRO ¿SE ACEPTA? DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR NOS PERMITIMOS SUGERIR QUE LA SENSIBILIDAD POR PRESIÓN SEA DE 0.1 A 20 CMH20 ¿ SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

8.-	P.: PARTIDA 126, PUNTO 19.-DADO LA GRAN CANTIDAD DE PARÁMETROS, CURVAS Y GRÁFICOS QUE SOLICITAN DESPLIEGUE EL EQUIPO, NOS PERMITIMOS RECOMENDAR UNA PANTALLA CON TAMAÑO MÍNIMO DE 12” EN DIAGONAL ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

9.-	P.: PARTIDA 126, PUNTO 28.-PARA UN ADECUADO AJUSTE DE PARÁMETROS NOS PERMITIMOS SUGERIR UN RANGO DE SENSIBILIDAD POR FLUJO DE 0.1 A 20 L/MIN ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

10.-	P.: PARTIDA 126, PUNTO 29.-PARA UN ADECUADO AJUSTE DE PARÁMETROS NOS PERMITIMOS SUGERIR UN RANGO DE SENSIBILIDAD POR PRESIÓN DE 0.1 A 20 CMH2O ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

11.-	P.: PARTIDA 126, PUNTO 53.-PARA EFECTOS DE REFERENCIACIÓN, PODEMOS REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO “MONITOREO DE LA PRESIÓN EN LOS PRIMEROS 100 MILISEGUNDOS”, YA QUE SE TRATA DE LO MISMO SÓLO QUE NUESTRO MANUAL NO UTILIZA ESAS SIGLAS ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

12.-	P.: PARTIDA 126, PUNTO 55.-ENTENDEMOS QUE ESTE CÁLCULO DEBERÁ SER DESPLEGADO TAMBIÉN EN FORMA GRÁFICA ¿ES ESTO CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

13.-	P.: PARTIDA 126, PUNTO 60.-NUESTRA TECNOLOGÍA CUENTA CON UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS Y EL EQUIPO SE PUEDE PROGRAMAR PARA ESTABLECER EL NIVEL DE FUGA QUE SE DESEA COMPENSAR ANTES DE DECLARAR UNA ALARMA DE DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO, ESTE PARÁMETRO ES CONTROLADO MEDIANTE LA “SENSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN”, EL CUÁL ESTABLECE Y MIDE EL PORCENTAGE DE PERDIDA PERMITIDA DE VOLUMEN ANTES DE DECLARAR DICHA ALARMA ¿PODEMOS REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE LA “SENSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN” YA QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA Y NO DEMERITA LA CALIDAD DEL EQUIPO ¿SEACEPTA?

R.: : Debe medir y desplegar el porcentaje de fugas.

14.-	P.: PARTIDA 126, PUNTO 73.-¿LOS SEIS CIRCUITOS DE PACIENTE REUSABLES SON OPCIONALES O DEBERAN SER INCLUIDOS EN LA PROPUESTA?

R.: deberán ser incluidos en la propuesta.

15.-	P.: PARTIDA 126, PUNTO 73.-¿ LOS 100 CIRCUITOS DESECHABLES SON OPCIONALES O DEBERAN SER INCLUIDOS EN LA PROPUESTA?

R.: deberán ser incluidos en la propuesta.

16.-	P.: PARTIDA 126, PUNTO 74.-¿LOS FILTROS DE BACTERIAS REUSABLES SON OPCIONALES O DEBERAN SER INCLUIDOS EN LA PROPUESTA?

R.: deberán ser incluidos en la propuesta.

17.-	P.: PARTIDA 126.-NOS PERMITIMOS RECOMENDAR QUE EL EQUIPO DEBA CONTAR CON VENTILACIÓN POR PESO IDEAL CORPORAL, LA CUAL PERMITE PROGRAAR EL PESO DEL PACIENTE QUE SE VA A VENTILAR Y QUE AUTOMÁTCAMENTE  SE AJUSTEN PARÁMETROS Y LÍMITES DE ALARMA, ADEMAS DE QUE LÍMITE LOS PARÁMETROS Y LÍMITES DE VENTILACIÓN DEPENDIENDO DEL PESO, PARA EVITAR UNA APLICACIÓN INAPROPIADA, ADEMÁS DE SER UN PARÁMETRO MANEJADO POR MUCHOS FABRICANTES ¿SEACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

18.-	P.: PARTIDA 128, PUNTO 17.2.-NUESTRA TECNOLOGÍA NO REQUIERE DE SENSORES DE FLUJO O DE VOLUMEN EXTERNOS, SINO QUE ESTOS ESTÁN INCOPORADOS INTERNAMENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO, SIENDO UN COMPONENTE DEL EQUIPO QUE NO REQUIERE SER SUSTITUIDO Y NO UN ACCESORIO, PERMITIENDO BAJOS COSTOS DE OPERACIÓN. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

19.-	P.: PARTIDA 128, PUNTO 18.1.-DADO QUE ESTE TIPO DE EQUIPO ESTÁ DISEÑADO PARA FUENTE DE OXIGENO DE GRADO MÉDICO, NO SE REQUIERE FILTRO DE ENTRADA DE OXIGENO, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE ESTE FILTRO SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

20.-	P.: PARTIDA 142, PUNTO 4.9.-DADO LA GRAN CANTIDAD DE PARÁMETROS, CURVAS Y GRÁFICOS QUE SOLICITAN DESPLIEGUE EL EQUIPO, NOS PERMITIMOS RECOMENDAR UNA PANTALLA CON TAMAÑO MÍNIMO DE 12” EN DIAGONAL ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

21.-	P.: PARTIDA 142, PUNTO 5.6.-PARA UN ADECUADO AJUSTE DE PARÁMETROS NOS PERMITIMOS SUGERIR UN RANGO DE SENSIBILIDAD POR FLUJO DE 0.1 A 20 L/MIN ¿SE ACEPTA?

R.: solo debe referenciar sensibilidad por FLUJO

22.-	P.: PARTIDA 142, PUNTO 5.7.-PARA UN ADECUADO AJUSTE DE PARÁMETROS NOS PERMITIMOS SUGERIR UN RANGO DE SENSIBILIDAD POR PRESIÓN DE 0.1 A 20 CMH2O ¿SE ACEPTA?

R.: solo debe referenciar sensibilidad por presión

23.-	P.: PARTIDA 142, PUNTO 6.17.-PARA EFECTOS DE REFERENCIACIÓN, PODEMOS REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO “MONITOREO DE LA PRESIÓN EN LOS PRIMEROS 100 MILISEGUNDOS”, YA QUE SE TRATA DE LO MISMO SÓLO QUE NUESTRO MANUAL NO UTILIZA ESAS SIGLAS ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

24.-	P.: PARTIDA 142, PUNTO 6.19.-ENTENDEMOS QUE ESTE CÁLCULO DEBERÁ SER DESPLEGADO TAMBIÉN EN FORMA GRÁFICA ¿ES ESTO CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

25.-	P.: PARTIDA 142, PUNTO 6.24.-NUESTRA TECNOLOGÍA CUENTA CON UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS Y EL EQUIPO SE PUEDE PROGRAMAR PARA ESTABLECER EL NIVEL DE FUGA QUE SE DESEA COMPENSAR ANTES DE DECLARAR UNA ALARMA DE DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO, ESTE PARÁMETRO ES CONTROLADO MEDIANTE LA “SENSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN”, EL CUÁL ESTABLECE Y MIDE EL PORCENTAGE DE PERDIDA PERMITIDA DE VOLUMEN ANTES DE DECLARAR DICHA ALARMA ¿PODEMOS REFERENCIAR ESTE PUNTO MEDIANTE LA “SENSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN” YA QUE CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA Y NO DEMERITA LA CALIDAD DEL EQUIPO ¿SEACEPTA?

R.: Debe medir y desplegar el porcentaje de fugas

26.-	P.: PARTIDA 142, PUNTO 8.1.-¿LOS SEIS CIRCUITOS DE PACIENTE REUSABLES SON OPCIONALES O DEBERAN SER INCLUIDOS EN LA PROPUESTA?

R.: deberán ser incluidos en la propuesta

27.-	P.: PARTIDA 142, PUNTO 8.1.-¿ LOS 100 CIRCUITOS DESECHABLES SON OPCIONALES O DEBERAN SER INCLUIDOS EN LA PROPUESTA?

R.: deberán ser incluidos en la propuesta

28.-	P.: PARTIDA 142, PUNTO 8.2.-¿LOS FILTROS DE BACTERIAS REUSABLES SON OPCIONALES O DEBERAN SER INCLUIDOS EN LA PROPUESTA?

R.: deberán ser incluidos en la propuesta

29.-	P.: PARTIDA 142.-NOS PERMITIMOS RECOMENDAR QUE EL EQUIPO DEBA CONTAR CON VENTILACIÓN POR PESO IDEAL CORPORAL, LA CUAL PERMITE PROGRAAR EL PESO DEL PACIENTE QUE SE VA A VENTILAR Y QUE AUTOMÁTCAMENTE  SE AJUSTEN PARÁMETROS Y LÍMITES DE ALARMA, ADEMAS DE QUE LÍMITE LOS PARÁMETROS Y LÍMITES DE VENTILACIÓN DEPENDIENDO DEL PESO, PARA EVITAR UNA APLICACIÓN INAPROPIADA, ADEMÁS DE SER UN PARÁMETRO MANEJADO POR MUCHOS FABRICANTES ¿SEACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

30.-	P.: PARTIDA 143, PUNTO 17.2.-NUESTRA TECNOLOGÍA NO REQUIERE DE SENSORES DE FLUJO O DE VOLUMEN EXTERNOS, SINO QUE ESTOS ESTÁN INCOPORADOS INTERNAMENTE AL SISTEMA NEUMÁTICO, SIENDO UN COMPONENTE DEL EQUIPO QUE NO REQUIERE SER SUSTITUIDO Y NO UN ACCESORIO, PERMITIENDO BAJOS COSTOS DE OPERACIÓN. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

31.-	P.: PARTIDA 143, PUNTO 18.1.-DADO QUE ESTE TIPO DE EQUIPO ESTÁ DISEÑADO PARA FUENTE DE OXIGENO DE GRADO MÉDICO, NO SE REQUIERE FILTRO DE ENTRADA DE OXIGENO, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE ESTE FILTRO SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

INGENIERIA Y LOGISTICA ELECTROMEDICA S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1.-	P.: EN REFERENCIA AL ANEXO NUMERO 1A,  DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA, SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA Y PARA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA QUE EN EL PUNTO 14 DE LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA SE AGREGUE LO SIGUIENTE: “CARTA NOTARIZADA Y APOSTILLADA EN PAIS DE ORIGEN DEL FABRICANTE  EN PAPEL MEMBRETADO DEL MISMO EN LA QUE MANIFIESTE , BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE RESPALDA LA PROPUESTA DEL DISTRIBUIDOR Y QUE CUMPLE CON TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE LICITACION Y GARANTIZA EL ABASTO SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS ADJUDICACIONES QUE, EN SU CASO SE DERIVEN DE LA PRESENTE LICITACION, DEBIENDO SEÑALAR EL NUMERO QUE IDENTIFICA A ESTA, DE LA PARTIDA QUE RESPALDA Y LA MARCA DE LOS BIENES OFERTADOS, SOLO SE ACEPTARA UNA MARCA DE FABRICANTE POR PROVEEDOR.”SE ACEPTA Y SE INCLUYE?

R.: SE ACEPTA

2.-	P.: EN REFERENCIA AL ANEXO NUMERO 1A,  DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA, SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA Y PARA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA QUE EN EL PUNTO 10 DE LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA SE AGREGUE LO SIGUIENTE: CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NOTARIZADA  DEL LICITANTE EN EL QUE EN LA CAPACITACION DEMOSTRARA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y  QUE PROPORCIONARA ASISTENCIA TECNICA, SOBRE LA OPERACIÓN DE LOS BIENES QUE SUMINISTRE, ASI COMO LA CAPACITACION TEORICO PRACTICA DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA, POR LO MENOS TRES CAPACITACIONES AL AÑO A TODO EL PERSONAL USUARIO DEL EQUIPO. SE ACEPTA Y SE INCLUYE?

R.: APEGARSE A DE BASES

3.-	P.: EN REFERENCIA AL ANEXO NUMERO 1A,  DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA, SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA Y PARA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA QUE EN EL PUNTO 19 DE LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA SE AGREGUE LO SIGUIENTE: ESCRITO DEL LICITANTE NOTARIZADO  EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LAS NORMAS DE CALIDAD CON LAS QUE CUENTAN LOS BIENES OFERTADOS, Y TAMBIEN QUE ESTOS CUMPLEN CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTAS BASES, SE ACEPTA Y SE INCLUYE?

R.: APEGARSE A BASES

4.-	P.: EN REFERENCIA AL ANEXO NUMERO 1A,  DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA, SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA Y PARA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA QUE EN EL PUNTO 20 DE LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA SE AGREGUE LO SIGUIENTE: USUALMENTE LOS CATALOGOS Y LOS MANUALES DE OPERACIÓN,  ESTAN IMPRESOS EN EL IDIOMA DEL PAIS EN QUE SE FABRICAN LOS BIENES. PREGUNTA 1.- SE ACEPTARAN SOLO CATALOGOS ORIGINALES Y NO BAJADOS DE INTERNET?  PREGUNTA 2.- ES MUY DIFICIL SABER SI UN CATALOGO Y/O MANUAL ES ORIGINAL O MODIFICADO.  SERIA MAS LEGAL NOTARIZAR Y APOSTILLAR EN PAIS DE ORIGEN  TANTO CATALOGOS COMO MANUALES QUE SE UTILICEN PARA REFERENCIAR. SE ACEPTA Y SE INCLUYE?

R.: CUESTIONAMIENTO YA RESUELTO POR LA CONVOCANTE

CARÁCTER TÉCNICO

1.-	P.: EN REFERENCIA A LA PARTIDA 1,  DOPPLER PARA MEDIR FLUJO  EN LA DEFINICION DICE:  EQUIPO PARA MONITOREO DE PERFUSION SANGUINEA EN TIEMPO REAL, CON   CALCULOS SIMULTANEOS DE VELOCIDAD, VOLUMEN Y FLUJO SANGUINEO. DEBERA REFERENCIARSE LA MISMA Y MOSTRAR EN PANTALLA O EN MANUAL DE OPERACIÓN QUE REALIZA SIMULTANEAMENTE DICHOS CALCULOS?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

2.-	P.: PARTIDA 1.- EN REFERENCIA AL PUNTO 10 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE EL CALCULO DE: PREGUNTA 1: FLUJO EXPRESADO EN MILILITROS POR MINUTO POR GRAMOS, SE PODRA REFERENCIAR EN CATALOGO DE EQUIPO A COTIZAR, O MANUAL DE OPERACIÓN  ORIGINAL?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

3.-	P.: EXISTEN EN EL MEDIO PUBLICACIONES DE APLICACIÓNES  QUE NO TIENEN NINGUNA VALIDEZ LEGAL  Y QUE AVALE CIENTIFICAMENTE LAS MISMAS. SE PUEDE UTILIZAR DICHOS DOCUMENTOS PARA REFERENCIAR? SERA DESCALIFICADO QUIEN INTENTE REFERENCIAR CON DICHOS MEDIOS?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

4.-	P.: SE PODRA REFERENCIAR LOS TRANSDUCTORES EN INFORMACION DE MANUAL DE OPERACIÓN,  CUANDO CADA FABRICANTE TIENE CATALOGOS ESPECIALES PARA TODOS LOS  TRANSDUCTORES QUE SE EMPLEAN PARA CADA SISTEMA ESPECIFICO, E INCLUSO EXISTEN CATALOGOS PARA CADA TRANSDUCTOR?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

5.-	P.: PODRA EL FLUJO EXPRESARSE EN UNIDADES ARBITRARIAS, QUE NO TIENEN NINGUN RESPALDO DE NINGUN SISTEMA INTERNACIONAL DE PESAS Y MEDIDAS?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

6.-	P.: LA PERFUSION SANGUINEA SE CALCULA A NIVEL CAPILAR, LO CUAL INDICA EL NIVEL DE SANGRE OXIGENADA, Y ESTA CLASE DE SISTEMAS NO REQUIEREN NINGUNA CALIBRACION POR EL  COLOR DE LA PIEL LO CUAL NO IMPLICA NINGUN PROBLEMA EN ESTA CLASE DE SISTEMAS Y NO REQUIEREN CALIBRACION ALGUNA, ES ESTO VERDADERO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

7.-	P.: PARTIDA: UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA M AGNETICA DE 1.5 TESLAS. ES DEL CONOCIMIENTO DE  LOS USUARIOS ASI COMO DE INGENIERIA DE CONSERVACION Y BIOMEDICA QUE LA MAYORIA DE LOS SISTEMAS QUE CONSUMEN ALTAS ENERGIAS Y CORRIENTE ELECTRICA, COMO LA RESONANCIA MAGNETICA,  QUE TODAS LAS FALLAS EN ESTE TIPO DE SISTEMAS ES OCASIONADO POR LAS GRANDES VARIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA ASI COMO POR LAS INTERRUPCIONES REPENTINAS DE LAS MISMAS. EN EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CUADRO BASICO DEL SECTOR SALUD ESTA INCLUIDO COMO ACCESORIO UN SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA GRADO MEDICO (UPS), PARA PROTECCION DE TODO EL SISTEMA, CON LO CUAL SE ELIMINA TODO TIPO DE FALLAS EN LA RESONANCIA YA QUE TRABAJA CON UN VOLTAJE 100% ESTABLE. EL INCREMENTO DE COSTO ES INFERIOR AL 8 %, LO CUAL QUEDA AMORTIZADO DESPUES DE 3 AÑOS DE CERO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. LA PRODUCTIVIDAD DE LA RESONANCIA ES DE 100%, PORQUE NO SE VA A PARAR EL SISTEMA POR FALTA DE REFACCIONES. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO ES ALTAMENTE RECOMENDABLE QUE SE INCLUYA EL SISTEMA UPS GRADO MEDICO PARA PROTECCION A 100% DEL SISTEMA DE RESONANCIA, SE INCLUYE?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

8.-	P.: PARTIDA: UNIDAD PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA MULTICORTES. ES DEL CONOCIMIENTO DE  LOS USUARIOS ASI COMO DE INGENIERIA DE CONSERVACION Y BIOMEDICA QUE LA MAYORIA DE LOS SISTEMAS QUE CONSUMEN ALTAS ENERGIAS Y CORRIENTE ELECTRICA, COMO LA RESONANCIA MAGNETICA,  QUE TODAS LAS FALLAS EN ESTE TIPO DE SISTEMAS ES OCASIONADO POR LAS GRANDES VARIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA ASI COMO POR LAS INTERRUPCIONES REPENTINAS DE LAS MISMAS. EN EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CUADRO BASICO DEL SECTOR SALUD ESTA INCLUIDO COMO ACCESORIO UN SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA GRADO MEDICO (UPS), PARA PROTECCION DE TODO EL SISTEMA, CON LO CUAL SE ELIMINA TODO TIPO DE FALLAS EN LA TOMOGRAFIA YA QUE TRABAJA CON UN VOLTAJE 100% ESTABLE. EL INCREMENTO DE COSTO ES INFERIOR AL 8 %, LO CUAL QUEDA AMORTIZADO DESPUES DE 3 AÑOS DE CERO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. LA PRODUCTIVIDAD DE LA TOMOGRAFIA ES DE 100%, PORQUE NO SE VA A PARAR EL SISTEMA POR FALTA DE REFACCIONES. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO ES ALTAMENTE RECOMENDABLE QUE SE INCLUYA EL SISTEMA UPS GRADO MEDICO PARA PROTECCION A 100% DEL SISTEMA DE TOMOGRAFIA, SE INCLUYE?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S. A. DE C. V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1.-	P.: PUNTO 1.1. DICE:“LA ENTREGA DE PROPOSICIONES SE HARÁ EN SOBRE CERRADO QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA COMO LA ECONÓMICA...” ¿ES DECIR QUE AMBAS PROPUESTAS DEBERÁN INCLUIRSE FORZOSAMENTE EN EL MISMO SOBRE (DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA?)? FAVOR DE ACLARAR.

R.: ES CORRECTO

2.-	P.: PUNTO III, INCISO E). DICE: “E)	CATÁLOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O, EN SU CASO, LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ESTAR AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE...” A) DEBIDO A QUE EL MATERIAL IMPRESO CON EL CUAL NOS APOYAMOS PARA REFERENCIAR LLEGA A TENER UN NUMERO CONSIDERABLE DE PAGINAS SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN ENTREGAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE ACOMPAÑADA POR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES FIEL DEL ORIGINAL SIN QUE ESTO NOS RELEVE DE LA RESPONSABILIDAD EN CASO DE DETECTARSE DOLO O MALA FE EN LA MISMA. B) DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS EN LAS CUALES SE COMPLEMENTAN CON ACCESORIOS DE DIFERENTES PROVEEDORES, DIFÍCILMENTE NOS ENTREGARÍAN FOLLETOS AVALADOS POR FEDERATARIO, POR LO QUE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE MAS PROVEEDORES SOLICITAMOS SE NOS ACEPTE ENTREGAR TODA LA FOLLETERIA ACOMPAÑADA CON UNA CARTA DEL LICITANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS FOLLETOS UTILIZADOS EN ESTA LICITACIÓN SON ORIGINALES. ¿ACEPTAN?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

3.-	P.: PUNTO III INCISO DICE: “ F):	COPIA DEL CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE LIBRE VENTA EMITIDO EN EL PAÍS DE ORIGEN PARA LOS EQUIPOS Y LOS CONSUMIBLES.”. ESTE ES UN DOCUMENTO QUE SE NOS SOLICITA EN EL TRAMITE DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SEA OPCIONAL EL PRESENTAR ESTE DOCUMENTO. ¿ACEPTAN?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

4.-	P.: PUNTO IV.1 PLAZO DE ENTREGA. SOLICITAN UN TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DÍAS; DEBIDO A QUE EN ESTA LICITACIÓN ESTÁN SOLICITANDO EQUIPOS DE IMPORTACIÓN 30 DÍAS ES EXCESIVAMENTE CORTO PUES EN ALGUNOS CASOS PARA LA FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN SE NECESITAN AL MENOS 50 A 60 DÍAS POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE AMPLIÉ EL TIEMPO DE ENTREGA AL MENOS A 80 DÍAS. ¿ACEPTAN?.

R.: VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

5.-	P.: PUNTO III.5. CATALOGOS. SOLICITAN QUE EN CASO DE QUE LOS CATÁLOGOS VENGAN EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, DEBERÁN VENIR ACOMPAÑADOS DE TRADUCCIÓN SIMPLE AL IDIOMA ESPAÑOL. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN LA ENTREGAR LAS TRADUCCIONES ÚNICAMENTE DE LOS PUNTOS QUE SOSTENDRÁN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA. ¿ACEPTAN?.

R.: CUESTIONAMIENTO YA RESUELTO POR LA CONVOCANTE

6.-	P.: PUNTO S/N: ¿SE NOS PERMITIRÁ EL USO DE IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS PARA PODER REFERENCIAR ALGÚN PUNTO EN EL CUAL DONDE NO APAREZCA DE MANERA TEXTUAL EL PUNTO A REFERENCIAR?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

CARÁCTER TÉCNICO

1.-	P.: RENGLÓN 51 UNIDAD PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA MULTICORTES.- DICE: “CON CAPACIDAD DE REALIZAR 32 CORTES SIMULTÁNEOS O MAYOR.” PREGUNTA: YA QUE SE TRATA DE UN EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE EL TIEMPO DE RASTREO PARA ESTE EQUIPO SEA DE 32 CORTES CON UN TIEMPO DE RASTREO DE 0.5 SEGUNDOS EN UN GIRO DE 360º. ¿ACEPTAN?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

2.-	P.: DICE: “VELOCIDAD DE RECONSTRUCCIÓN DE AL MENOS 16 IMÁGENES POR SEGUNDO.” PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE ACEPTE RECONSTRUCCIÓN DE 12 IMÁGENES POR SEGUNDO YA QUE LA DIFERENCIA NO ES SIGNIFICATIVA PARA LA APLICACIÓN CLÍNICA. ¿ACEPTAN?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

3.-	P.: DICE: “RECONSTRUCCIÓN 3D DE VOLUMEN Y SUPERFICIES QUE PERMITA REALIZAR ROTACIÓN ZOOM Y SEGMENTACIÓN DE ÓRGANOS.” PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO DE SEGMENTACIÓN DE ÓRGANOS CON GRÁFICOS O COMO INTENSIDAD DE VOLUMEN ¿ACEPTAN?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

4.-	P.: DICE: “PARA REMOCIÓN DE HUESO” PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON GRÁFICOS. ¿ACEPTAN?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

5.-	P.: DICE: “DISCO DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 200.000 IMÁGENES.” PREGUNTA: SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 200.000 GB YA QUE UNA IMAGEN ES MG. ¿ACEPTAN?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

6.-	P.: UNIDAD RADIOLÓGICA PARA MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO AVANZADO RENGLÓN 48.-PUNTO 4, DEBIDO AL TIPO DE EQUIPO Y SU APLICACIÓN, SOLICITAMOS SE DEBA OFERTAR UN SISTEMA CON UN RANGO DE mAs DE 5 Ó MENOR A 650 Ó MAYOR. ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

7.-	P.: PUNTO 5.- DEBIDO AL TIPO DE EQUIPO Y SU APLICACIÓN, SOLICITAMOS SE DEBA OFERTAR UN SISTEMA CON UN RANGO DE KV DE 20 Ó MENOR A 35 Ó MAYOR CON INCREMENTOS DE 1 KV ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

8.-	P.: PUNTO 6.- SENTIMOS QUE LA ESPECIFICACIÓN ESTA INCOMPLETA POR LO QUE SOLICITAMOS SE DEBA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA, TUBO DE RAYOS X, BI ANGULAR A 9700 RPM Ó MAYOR, FILTROS DE MOLIBDENO Y RODHIO CON SELECCIÓN AUTOMATICA, ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

9.-	P.: PUNTO 7.- CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN EL PUNTO FOCAL FINO YA QUE ESTAN SOLICITANDO DE 0.15 MM, LA NORMA INTERNACIONAL Y NACIONAL PARA MASTOGRAFÍA USA DE 0.1 MM Ó MENOR, POR LO QUE SOLICITAMOS SE DEBA OFERTAR PUNTOS FOCALES DE 0.1 MM Ó MENOR Y 0.3MM Ó MAYOR, ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

10.-	P.: PUNTO 8.- ESTAN SOLICITANDO CAPACIDAD CALORÍFICA DEL ANODO DE 160,000 HU, CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR YA QUE PARA ASEGURAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE PACIENTES EN EL SERVICIO, SOLICITAMOS SE DEBA OFERTAR, CAPACIDAD CALORÍFICA DEL ANODO DE 300,000 HU Ó MAYOR, ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

11.-	P.: PUNTO 13, LA ROTACIÓN Y EL MOVIMIENTO VERTICAL ¿ SE DEBERA OFERTAR MOTORIZADO PARA LOS DOS MOVIMIENTOS?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

12.-	P.: PUNTO 17, LA ESPECIFICACIÓN DE DETECTOR DE 21 CM X 29 CM, LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN MEXICO, POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR DE 17 CM Ó MAYOR X 23 CM Ó MAYOR, Y MATRIZ DE 2000 Ó MAYOR X 2800 Ó MAYOR X 12 BITS Ó MAYOR ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

13.-	P.: PUNTO 21, EN LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN ESTAN SOLICITANDO UN MONITOR CON ESPECIFICACIONES BASTANTE BAJAS Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL PROPÓSITO BASICO ES DIAGNOSTICO, SOLICITAMOS SE DEBA OFERTAR MONITOR DE 21” Ó MAYOR CON MATRIZ DE 3 M Ó MAYOR, Y DISCO DURO DE 140 GB Ó MAYOR ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

14.-	P.: PUNTO 24, A) ENTENDEMOS QUE LA ESTACIÓN DE TRABAJO ES TOTALMENTE INDEPENDIENTE DE LA CONSOLA DE ADQUISICIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? B) AL IGUAL QUE LOS MONITORES Y EN TOTAL SE OFERTARAN 3 MONITORES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? C) NO SE MENCIONA EL TAMAÑO DE LOS MONITORES SOLICITAMOS SE DEBAN OFERTAR DE 21” ¿SE ACEPTA? D) PARA QUE ESTE COMPLETA LA DESCRIPCIÓN DE LA CONSOLA DE TRABAJO SOLICITAMOS SE INCLUYA QUE EL DISCO DURO TENGA CAPACIDAD DE 140 GB Ó MAYOR Y UNIDAD DE CD-RW Ó DVD, ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

15.-	P.: PUNTO 25.2 EN LA OPCIÓN 2, SUSTITUIREMOS LA DESCRIPCIÓN POR LA OPCIÓN A) Ó B) Y LA LLENAREMOS EN LA DESCRIPCIÓN ANEXADA Ó INCLUIREMOS LA CEDULA QUE NOS APLIQUE DENTRO DE ESTE PUNTO, FAVOR DE ACLARAR.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

16.-	P.: UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS, RENGLÓN 49.- PUNTO 4, SOLICITAN EQUIPO CON CONSUMO DE HELIO E 0.075 L/H, ESTE TIPO DE SISTEMAS TIENEN MAS DE 10 AÑOS EN EL MERCADO POR LO QUE SOLICITAMOS SE DEBA OFERTAR EQUIPO CON CONSUMO DE HELIO DE 0.05 LT/ H Ó MENOR, ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

17.-	P.: PUNTO 9, EL TAMAÑO DEL DISCO DURO QUE SOLICITAN ES BASTANTE PEQUEÑO POR LO QUE SOLICITAMOS SE DEBA OFERTAR DISCO DURO DE 74 GB Ó MAYOR, ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

18.-	P.: PUNTO 11, SOLICITAMOS SE DEBA OFERTAR ESPESORES DE CORTE EN 2D DE 0.5 MM Ó MENOR Y EN 3D DE 0.05 MM Ó MENOR, ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

19.-	P.: PUNTO 15.18, A) EL TERMINO ANGIOGRAFÍA VASCULAR PERIFERICA ES PROPIO DE UNA SOLA MARCA, ADEMÁS QUE LA ANGIOGRAFÍA SE PUEDE EFECTUAR CON CUALQUIER ANTENA Y SE PUEDE HACER EN CUALQUIER REGION POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR CON PAQUETE DE ANGIO AVANZADO Ó ANGIOGRAFÍA, ¿SE ACEPTA? B) EN ESTE PUNTO NO HACEN MENCION A LOS PAQUETES ACTUALES POR LO QUE SOLICITAMOS SE DEBAN OFERTAR PAQUETE DE DIFUSORES DE TENSIÓN (DTI) Y TÉCNICAS DE ADQUISICIÓN EN PARALELO, ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

20.-	P.: DEL PUNTO 16.1 AL 16.12, LAS ANTENAS QUE ESTAN SOLICITANDO NO TIENE VALORES ADEMÁS DE QUE ALGUNAS SE REPITEN ESTE HECHO SOLO CAUSA CONFUSIÓN Y PUEDE SER APROVECHADO POR LOS LICITANTES LIMITANDO EL USO REAL DE LAS ANTENAS POR LO QUE SOLICITAMOS SE RECONSIDEREN LAS ANTENAS Y SE DEBAN OFERTAR COMO SIGUE: 16.1.- ANTENA NEUROVASCULAR DE 4 CANALES Ó MAS (ABARCA CABEZA Y CUELLO) ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

21.-	P.: 16.3.- ANTENA DE HOMBRO DE 4 CANALES Ó MAS ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

22.-	P.: 16.4.- ANTENA DE RODILLA DE 4 CANALES Ó MAS ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

23.-	P.: 16.5 ANTENA PARA CARDILOGIA DE 4 CANALES Ó MAS ( LA ENDORECTAL NO TIENE MUCHO APLICACIÓN CLINICA Y SE PUEDE REALIZAR CON OTRAS ANTENAS, EN EL PUNTO ANTERIOR LA SOLICITAN, PERO LA INCLUSIÓN DE UNA DEDICADA PARA CARDIOLOGÍA ES MUCHO MAS UTIL) ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

24.-	P.: 16.6.- PARA AMBAS MAMAS QUE SE PUEDAN ADQUIRIR AMBAS MAMAS SIMULTÁNEAMENTE ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

25.-	P.: 16.7.- PIDEN UNA ANTENA EXCLUSIVA PARA ANGIOGRAFÍA, LA CUAL SE PUEDE HACER CON CUALQUIER ANTENA, ESTA ANTENA ES EXCLUSIVA DE UNA MARCA, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ELIMINE ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

26.-	P.: 16.9.- ANTENAS PARA EXTREMIDADES Y UNIONES ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

27.-	P.: 16.12.- ANTENA PARA COLUMNA COMPLETA Ó CTL DE 10 CANALES Ó MAS ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

28.-	P.: PUNTO 17, SOLICITAMOS SE DEBA OFERTAR AMPLIFICADOR DE RF DE 8 CANALES Ó MAS, ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

29.-	P.: PARTIDA 51 PUNTO S/N NO SE INDICA LA VELOCIDAD DE SCANEO PARA LA OBTENCION DE LOS 32 CORTES EN 360º, SE PUEDE OFERTAR 0.5 SEGUNDOS COMO MINIMO PARA TODOS LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFIA, ¿ES CORRECTO?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

30.-	P.: PARTIDA 51 PUNTO 2  PREGUNTA SE ESTA SOLICITANDO QUE EL EQUIPO REALICE EN FORMA SIMULTANEA 32 CORTES A 360º ES DECIR QUE EN UN ESCANEO O ROTACION O EXPLORACION COMPLETA SE OBTENGAN 32 EXPOSICIONES. ¿ESTO ES CORRECTO?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

31.-	P.: PARTIDA 51 PUNTO 2 DEVIDO A QUE EL TOMOGRAFO PUEDE OBTENER 32 CORTES SIMULTANEOS DE CADA ESPESOR, SE ENTIENDE QUE SON 32 CORTES SIMULTANEOS DE AL MENOS 0.5MM EL MENOR?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

32.-	P.: PARTIDA 51 PUNTO 2 FAVOR DE EXPLICAR CUANTOS ESPESORESDE CORTE SE REQUIEREN PARA CADA CICLO DE 360º . YA QUE EXISTEN DIFERENTES ESPESORES DE CORTE QUE VAN DE 0.5MM , 1.0MM 2MM, 3MM, 4MM, 6MM, Y 8MM ¿DE TODOS ESTOS SE ACEPTA QUE SE OFERTE POR LO MENOS 6 ESPESORES DE CORTE, DESDE O.5MM COMO MINIMO EN ADELANTE? ¿ES CORRECTO?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES.

33.-	P.: PARTIDA 48  ESTAN SOLICITANDO UN DETECTOR PERO NO ESPECIFICAN LA PROFUNDIDAD , AL SER DIGITAL SE MANEJAN VOXEL OSEA DATOS EN TERCERA DIMENSION, SOLICITAMOS SE DEBA OFERTAR EQUIPOS CON 14 PIXELES DE PROFUNDIDAD A LA MATRIZ SOLICITADA.  ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES.

34.-	P.: PREGUNTAS SOBRE LAS PRECISIONES DE 25 DE AGOSTO DEL 2005. 1.- SENTIMOS QUE EXISTE UN ERROR YA QUE PRECISARON UN DETECTOR DE 19 CM. X 23 CM. O MAYOR, COMERCIALMENTE NO EXISTE ESTE DETECTOR , POR LO QUE DEBE DECIR DE 17 CM X 23 CM. O MAYOR  ¿ES CORRECTO?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

35.-	P.: DENTRO DE LAS PREGUNTAS DE REMSA, SE ESPECIFICO LAS CARACTERISTICAS DEL DICOM, LA RESPUESTA FAVORECE LA TENDENCIA QUE ESPECIFICA LA MARCA, POR LO QUE SOLICITAMOS SEA LA MANERA ESTANDAR QUE SE MANEJE INTERNACIONALMENTE. POR LO QUE SOLICITAMOS SE ESPECIFIQUE DICOM CON FUNCIONES STORE, PRINT,SEND,QUERY/RETRIEVE. ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES.

36.-	P.: DENTRO DE LA PRECISIONES SE COMENTO PARA LA RESONANCIA SISTEMA DE RF LO SUBIERON DE 6 A 16 CANALES SENTIMOS QUE NO HAY RAZON DE ELLO YA QUE NO ESTAN SOLICITANDO ANTENAS CON ESTE NUMERO DE CANALES ADEMAS DE QUE CASI NO EXISTEN, EL PONERLO COMO CONDICION ENCARECE EL VALOR DEL EQUIPO POR LO QUE SOLICITAMOS SE MODIFIQUE A 8 CANALES O MAS ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES.

37.-	P.: CUANTOS CORTES DE FORMA SIMULTANEA DEBERAN ESTAR DISPONIBLE PARA LOS ESPRESORES DE CORETES.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES.

38.-	P.: CUANTOS ESPESORES DE CORTES DEBERAN SER SELECCIONABLES.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES.

HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIV0

|  | 1.- | P.: | EN EL PUNTO: III. DESCRIPCION DE LOS BIENES, CANTIDADES Y SOPORTE TECNICO REQUERIDO. INCISO C) QUE DICE TEXTUALMENTE “CATÁLOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O, EN SU CASO, LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ESTAR AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE. EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE CON MARCADOR Y ANOTAR EL NÚMERO DE LA ESPECIFICACIÓN QUE CORRESPONDA SEGÚN EL ANEXO 1 (UNO DE ESTAS BASES) CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES QUE ESTA PROPONIENDO , PARA SU PRONTA LOCALIZACIÓN EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA QUE SE REALICE” PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LO QUE ESTÁN SOLICITANDO SON CATALOGOS ORIGINALES. FAVOR DE CONFIRMAR. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

SISTEMAS BIOMEDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | 1.- RENGLON No.30 .-EQUIPO CLINICO DE LASER TERAPEUTICO, INFRAROJO DE EMISION CONTINUO Y PULSATIL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 2.- | P.: | EN EL PUNTO 2 SOLICITAN UNA LONGITUD DE ONDA DE 810 NM + 10 NM SE ACEPTA SE COTICE UNA LONGITUD DE ONDA DE 830 NM? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 3.- | P.: | 1.- RENGLON NO. 42 MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO PUNTO 1. SOLICITAN PANTALLA DE 8” PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA UNA PANTALLA DE 6.4” |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE ACEPTA |

|  | 4.- | P.: | 1.- RENGLON NO. 19.-INDICAN EQUIPO DE CORRIENTES INTERFERENCIALES SISTEMA DE VACIO EN LAS ESPECIFICACIONES NO SE INDICAN LAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE VACIO ¿LO REQUIEREN ESTE SISTEMA O NO ; DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA, LAS CARACTERISTICAS SERIAN SIMILARES A LAS DEL RENGLON NO. 29? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO SE REQUIERE |

HECTOR MARTINEZ LOMELI

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | 1.- CON RELACION A LO SOLICITADO EN LE NUMERAL III SOLICITAN LAS OFERTAS SEAN ACOMPAÑADAS POR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES… PARA EL INCISO F) COPIA CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE LIBRE VENTA EMITIDO EN PAIS DE ORIGEN ….PARA ESTE PUNTO PODEMOS PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE QUE SE CUMPLE CON ESTE PUNTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 2.- | P.: | 2.- CON RELACION A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL III SOLICITAN LAS OFERTAS SEAN ACOMPAÑADAS POR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES… PARA EL INCISO G) PARA EFECTOS DE QUE LOS LICITANTES ACREDITEN LA CALIDAD DEL SERVICIO A PROPORCIONAR , SE DEBERA PRESENTAR POR LO MENOS ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS; FDA, CCEE, NOM E ISO9001, NOM: NMX: O TUV…PARA ESTE PUNTO PODEMOS PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE QUE SE CUMPLE CON ESTE PUNTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 3.- | P.: | 3.- CON RELACION A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL III, SOLICITAN LAS OFERTAS SEAN ACOMPAÑADAS POR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES … PARA EL INCISO G) TERCER PARRAFO EN EL CASO DE BIENES DE CONSUMO DE FABRICACION NACIONAL DEBERAN PRESENTAR DOCUMENTO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE SALUD QUE ACREDITE QUE CUMPLEN CON LAS BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION EXIGIDAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE MEXICO Y LAS SUGERIDAS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y QUE CUENTA ADEMAS , CON CERIFICADO DE LIBRE VENTA EN LA REPUBLICA MEXICANA DE ACUERDO A LA LEGISLACION SANITARIA CORRESPONDIENTE … PARA ESTE PUNTO PODEMOS PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE QUE SE CUMPLE CON ESTE PUNTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

CARÁCTER TECNICO

|  | 1.- | P.: | 4.- CON RELACION A LA PARTIDA NO. 18 COLCHONETA PARA GIMNASIO SIN CLAVE ¿ES POSIBLE QUE SE AMPLIEN LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE NO INCLUYEN MEDIDAS SU DESCRIPCION? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | 1.25 MTS X 2.50 MT X 10 M |

|  | 2.- | P.: | 5.- CON RELACION A LA PÀRTIDA NO. 22 ESCALERA Y RAMPA CON BARANDAL CLAVE 564.002.0041 ¿ES POSIBLE QUE SE AMPLIEN LAS ESPECIFICACIONES, YA QUE NO INCLUYEN MEDIDAS SU DESCRIPCIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ESTÁNDAR |

|  | 3.- | P.: | 6.- CON RELACIÓN A LAS PARTIDAS NO. 41, 124, Y 140 LAVADOR Y DESINFECTOR DE COMODOS SIN CLAVE ¿PIDEN COPIA DEL CERTIFICADO ISO9000 ETC… ES POSIBLE QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO PODAMOS PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE QUE SE CUMPLE CON ESTE REQUISITO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 4.- | P.: | 7.- CON RELACION A LA PARTIDA NO. 84 MESA PARA AUTOPSIAS CLAVE 531.616.0463 ¿ES POSIBLE QUE SE AMPLIEN LAS ESPECIFICACIONES , YA QUE NO INCLUYEN MEDIDAS SU DESCRIPCION? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ESTÁNDAR |

|  | 5.- | P.: | 8.- CON RELACION A LA PARTIDA NO. 92 REFRIGERADOR VERTICAL PARA LA BORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS CLAVE 533.786.0026 SEGÚN SU DECRIPCION ESTA PIDIENDO UN ENFRIADOR TIPO COMERCIAL CON REGISTRADOR DE TEMPERATURA ¿ES POSIBLE QUE LAS ESPECIFICACIONES , SEAN CAMBIADAS EN SU DESCRIPCION Y SE APEGUE A LO QUE AUTORIZA EL CENSIA (ANTES CONAVA) PARA LA GUARDA DE BIOLOGICOS Y VACUNAS COMO A CONTINUACION SE DESCRIBE? REFRIGERADOR PARA CONSERVAR VACUNAS Y BIOLOGICOS DE 20 P3 CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 17.6 PIES CUBICOS EN REFRIGERACION CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR DE UNA SOLA PUERTA SOLIDA DE ACERO INOXIDABLE, CON SELLADO HERMETICO LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA, NO DEBE SER DE CRISTAL NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES, NI RETENES (LINER COMPLETAMENTE LISO) REGATONES DE ACERO INOXIDABLE CERRADURA DE SEGURIDAD 1 O 2 LLAVES COMPRESOR CONDENSADO Y EVAPORADOR CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA DE + DE 2 A +8 GRADOS CENTRIGRADOS FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE 42ºC DEBE CONTAR CON DISPOSITIVO PAR CONTROL DE TEMPERATURA , PARO-ARRANQUE AUTOMATICO ILUMINACION INTERIOR Y DESHIELO AUTOMATICO MICROPROCESADOR CON 4 PARRILLAS DE ACERO Y 4 CHAROLAS PERFORADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE (CANASTILLA PARA ESTIBAR VACUNAS DENTRO DEL REFRIGERADOR FABRICADA EN ALUMINIO DE 1.00 MM DE ESPESOR, ALEACION 1200 TEMPLE “O” GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION DIMENSIONES : LARGO 32 CENTIMETROS , ANCHO 22 CENTIMETROS Y FONDO 5.5. CENTIMETROS . CONTIENE MULTIPLES PERFORACIONES SIMETRICAS CON DIAMETRO DE 3/16-EN FONDO Y LATERALES DISPUESTAS DE TAL FORMA QUE PERMITAN LA CIRCULACION DEL AIRE, SEPARADORES DEL MISMO MATERIAL EN FORMA DE CUADRICULA DISPUESTOS A MANERA DE QUE FORMEN 10 COMPARTIMIENTOS . EL ACABADO DE SU BORDE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE FACILITAR SU LIMPIEZA Y EVITAR CUALQUIER LESION AL USUARIO MARCA AIRHO AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA PANELES EXTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 PANELES INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE 304 ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELECTRICO Y PARA TEMPERATURA S MAYORES A LAS PROGRAMADAS CUENTA CON TURBINA EN ELCONGELADOR PARA MANTENER UNA TEMPERATURA HOMOGENEA Y CONSTANTE DENTRO DEL REFRIGERADOR LOS SENSORES DE TEMPERATURA DEL GRAFICADOR Y MICROPROCESADOR SE ENCUENTRAN AL CENTRO DEL REFRIGERADOR Y NO JUNTO AL EVAPORADOR, LO QUE NOS PERMITE TENER UNA LECTURA MAS CONFIABLE DE LA TEMPERATURA GENERAL INTERNA DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 6.- | P.: | 9.- CON RELACION A LA PARTIDA NO. 141 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO LAVADOR Y DESINFECTOR DE COMODOS SIN CLAVE ¿PIDEN COPIA DEL CERTIFICADO ISO9000 ETC…. ES POSIBLE QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO PODAMOS PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE QUE SE CUMPLE CON ESTE REQUISITO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | 1.- PUNTO 1.1. MENCIONA LA CONVOCANTE QUE LA ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES SE HARA EN SOBRE CERRADO QUE CONTENDRÀ LA PROPUESTA TECNICA CON LA ECONOMICA EN EL PUNTO VIII CAUSALES DE DESCALIFICACION DE LOS LICITANTES HACEN MENCION DE QUE ES CAUSA DE DESCALIFICACION EN EL CASO DE INCLUIR LA S PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS EN UN SOLO SOBRE , EN CONTRAVERSION CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY , FAVOR DE ACLARARNOS A QUE PUNTO DEBEMOS DE APEGARNOS SI SE PUEDE ENTREGAR EN UN SOLO SOBRE LAS PROPUESTAS O EN DOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | UN SOLO SOBRE |

|  | 2.- | P.: | 2.- PUNTO IV.1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LA EXTENSION DEL PLAZO DE ENTREGA DE 45 A 60 DIAS , DEBIDO A QUE LOS BIENES QUE OFERTAMOS SON DE IMPORTACION, ESTO CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA, SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

H.Z. REPRESENTACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1- | P.: | 1.- PUNTO IV.1 PLAZO DE ENTREGA. SE PODRIA AMPLIAR EL PLAZAO DE ENTREGA A 60 DIAS NATURALES, YA QUE EL PLAZO DE 30 DIAS ES MUY CORTO, SOBRE TODO PARA ENTREGAR EQUIPOS DE IMPORTACION? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 2.- | P.: | 1.- PUNTO III INCISO E.- SE PUEDEN ENTREGAR CATALOGOS ORIGINALES DEL FABRICANTE, SIN QUE ESTEN AVALADOS POR EL MISMO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 3.- | P.: | 1.- PUNTO III . INCISO G.- PARA LOS BIENES DE FABRICACION NACIONAL, SOLICITAN CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA EN LA REPUBLICA MEXICANA, ESTE CERTIFICADO NO EXISTE. SE PODRIA ANULAR ESTE PARRAFO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ESTE CERTIFICADO DE PROPORCIONADO POR COFEPRIS. SE ACEPTA CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | DEBEMOS INCLUIR EN NUESTRA COTIZACION, GASTOS DE ALBAÑILERIA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, ETC. PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN, O NADA MAS LS ACCESORIOS PARA SU INSTRALACION? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBEN ENTREGAR LOS EQUIPO QUE ASÍ LO REQUIERAN CON LAS INSTALACIONES NECESARIAS SEGÚN EL PUNTO IV.2 DE LAS BASES |

SPITE, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | PREGUNTA 1.- NUMERAL III INCISO A: SOLICITAN COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS A COTIZAR. PREGUNTA: ¿ LOS REGISTROS DEBEN ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE ? Y DE NO ESTAR A NOMBRE DE ÉSTE, ¿SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN? ¿ESTA APRECIACIÓN ES CORRECTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBEN ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE O DEL FABRICANTE |

|  | 2.- | P.: | PREGUNTA 2.- NUMERAL III-1 VISITA A LAS INSTALACIONES: LA VISITA AL HOSPITAL ES OPCIONAL, SEGÚN LAS BASES. PREGUNTA: LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA EMITIDA POR EL DIRECTOR, ASÍ COMO EL NO ANEXAR LA MISMA EN LA PROPUESTA TÉCNICA, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 3.- | P.: | PREGUNTA 3.- NUMERAL III-V. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES. PREGUNTA: EN DICHO INCISO INDICA QUE SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL INCLUIR LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN UN SOLO SOBRE, EN CONTRAVENCIÓN CON LO ESTABLECIDO CON LA LEY. DE CONFORMIDAD CON LA NUEVA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO VIGENTE, LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEBEN SER INCLUIDAS EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA LICITANTE. ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ENTREGAR UN SOBRE |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | PREGUNTA 1.- NUMERAL III-4 INCISO C: GARANTÍAS PREGUNTA: ¿QUE PASARÁ EN CASO DE QUE LOS DESPERFECTOS Y DESCOMPOSTURAS SEAN IMPUTABLES AL MAL MANEJO DEL EQUIPO? ¿ QUIEN CUBRIRÁ EL COSTO DE LA REPARACIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DE ACUERDO A LA GARANTÍA DEL FABRICANTE |

|  | 2.- | P.: | PREGUNTA 2.- NUMERAL IV INCISO IV.4 PLAZO DE ENTREGA. SOLICITUD: YA QUE LOS BIENES A OFERTAR SON PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN, SOLICITAMOS QUE EL PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES SE AMPLIÉ A 45 DÍAS ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

|  | 3.- | P.: | PREGUNTA 3.- NUMERAL IV.2 PUNTO II FECHAS DE APERTURA. PREGUNTA: SOLICITAN QUE ESTE UN REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ¿ LA CONVOCANTE AVISARÁ LA FECHA DE APERTURA DE LOS BIENES CON LA FINALIDAD DE QUE ESTÉ UN REPRESENTANTE DE LA EMPRESA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 4.- | P.: | PREGUNTA 4.- PARTIDA 42 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA. PUNTO UNO DICE: MONITOR CONFIGURADO Ó MODULAR PREGUNTA: ¿QUÉ TIPO DE MONITOR DEBE COTIZARSE, CONFIGURADO O MODULAR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SEGÚN TECNOLOGÍA DEL PROVEEDOR |

|  | 5.- | P.: | PREGUNTA 5.- PARTIDA 42 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA. PUNTO OCHO: PRESIÓN NO INVASIVA. PREGUNTA: ¿ EL EQUIPO DEBERÁ DESPLEGAR LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA.? ¿ ESTA APRECIACIÓN ES CORRECTA ? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 6.- | P.: | PREGUNTA 6 .- PARTIDA 42 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA. PUNTO NUEVE: SOLICITAN 24 HORAS DE TENDENCIAS PREGUNTA: ¿PODEMOS MAXIMIZAR EL PRODUCTO OFERTANDO 72 HORAS DE TENDENCIAS? ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 7.- | P.: | PREGUNTA 7.- PARTIDA 42 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA. PUNTO DIECISIETE: SOLICITAN TRES TIPOS DE SOPORTE. PREGUNTA: ¿ QUE TIPO DE SOPORTE DEBEMOS COTIZAR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | BASE RODABLE |

|  | 8.- | P.: | PREGUNTA 8.- PARTIDA 42 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA. PUNTO 24.1 SOLICITAN IMPRESOR. PREGUNTA: ¿DEBEMOS COTIZAR IMPRESOR TÉRMICO INTERCONSTRUIDO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 9.- | P.: | PREGUNTA 9.- PARTIDA 42 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA. SOLICITUD: ¿PODEMOS MAXIMIZAR EL PRODUCTO OFERTANDO EN EL EQUIPO: ANÁLISIS DEL SEGMENTO S-T, ANÁLISIS DE ARRITMIAS, Y DETECCIÓN DEL MARCAPASOS?. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 10.- | P.: | PREGUNTA 10.- PARTIDA 111 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA. PUNTO 7 DESCRIBE FULL DISCLOSURE. PREGUNTA: FAVOR DE ESPECIFICAR A QUE REFIERE EL PUNTO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE Y LOS DATOS CLÍNICOS |

|  | 11.- | P.: | PREGUNTA 11.- PARTIDA 111 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA. PUNTO 8 QUE PERMITE CONVERTIR LA INFORMACIÓN EN ARCHIVOS PDF. COMENTARIO: ESTA ESPECIFICACIÓN SOLO LA CUBREN LA MARCA PHILLIPS Y SPACE LABS. A FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, APEGADOS A LO QUE DETERMINA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN DONDE SE REQUIERE QUE AL MENOS 3 LICITANTES CUMPLAN CON LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DICHA ESPECIFICACIÓN SEA ELIMINADA Y SE NOS PERMITA PARTICIPAR EN DICHA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 12.- | P.: | PREGUNTA 12.- PARTIDA 111 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA. PUNTO 11 DICE: CON ACCESO REMOTO. COMENTARIO: ESTA ESPECIFICACIÓN SOLO LA CUBREN LA MARCA PHILLIPS Y SPACE LABS. A FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, APEGADOS A LO QUE DETERMINA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN DONDE SE REQUIERE QUE AL MENOS 3 LICITANTES CUMPLAN CON LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DICHA ESPECIFICACIÓN SEA ELIMINADA Y SE NOS PERMITA PARTICIPAR EN DICHA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 13.- | P.: | PREGUNTA 13.- PARTIDA 111 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA. PUNTO 13 DICE: MONITOR DE 15” MÍNIMO. COMENTARIO: SI LA CENTRAL DE MONITOREO REQUIERE UN MONITOR DE 17” Y LOS MONITORES SON CON 15” LA DIFERENCIA ENTRE EL MONITOR DE LA CENTRAL Y LOS MONITORES ES MÍNIMA, Y EL COSTO ES MUY ALTO. SUGERIMOS QUE LOS MONITORES DE PACIENTE LA PANTALLA SEA MAYOR A 12” Y EN LA CENTRAL MAYOR A 17”, YA QUE CON ESTAS CARACTERÍSTICAS SE CUBREN LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO Y NO SE AFECTAN LOS COSTOS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 14.- | P.: | PREGUNTA 14.- PARTIDA 111 DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA. PUNTO 38.11 AL 38.20 COMENTARIO: ESTA ESPECIFICACIÓN SOLO LA CUBREN LA MARCA PHILLIPS Y SPACE LABS. A FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, APEGADOS A LO QUE DETERMINA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN DONDE SE REQUIERE QUE AL MENOS 3 LICITANTES CUMPLAN CON LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DICHA ESPECIFICACIÓN SEA ELIMINADA Y SE NOS PERMITA PARTICIPAR EN DICHA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBE OFERTAR 38.11, 38.12, 38.16 Y 38.17 YA QUE ESTOS PARÁMETROS LOS CUBREN OTRAS MARCAS |

|  | 15.- | P.: | PREGUNTA 15.- PARTIDAS 43,120 Y 138 (MISMAS ESPECIFICACIONES) SOLICITAN QUE EL CARRO SEA METÁLICO. SOLICITUD: SUGERIMOS QUE SEA CAMBIADO POR CARRO DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO POR SEGURIDAD DEL ÁREA USUARIA YA QUE EL CARRO METÁLICO TIENE TENDENCIA A LA OXIDACIÓN. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 16.- | P.: | PREGUNTA 16.- PARTIDAS 43,120 Y 138 (MISMAS ESPECIFICACIONES) MÓDULO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. SOLICITUD: FAVOR DE CONFIRMAR QUE EL MÓDULO DE SATURACIÓN DE O2 ES OPCIONAL COMO INDICA EN BASES. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 17.- | P.: | PREGUNTA 17.- PARTIDA 110 PUNTO 28: SOLICITAN UN TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 5 SEGUNDOS EN BIFÁSICO. SOLICITUD: NUESTRO EQUIPO LO CUMPLE PERO NUESTROS CATÁLOGOS SOLO PUEDEN REFERENCIAR UN TIEMPO MÁXIMO DE 7 SEGUNDOS, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 18.- | P.: | PREGUNTA 18.- PARTIDA 110 PUNTO 29: SOLICITAN UNA BATERÍA DE 50 DESFIBRILACIONES O 2 HORAS DE MONITOREO. SOLICITUD: NUESTRO EQUIPO CUENTA CON UNA BATERÍA DE 3 HORAS DE MONITOREO CONTINUO O 35 DESFIBRILACIONES, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 19.- | P.: | PREGUNTA 19.- PARTIDA 110 PUNTO 31: SOLICITAN UNA AMPLITUD DE PULSO DEL MARCAPASO DE 8 A 200 MA. SOLICITUD: NUESTRO EQUIPO LO CUMPLE CON UN RANGO DE AMPLITUD DE PULSO DEL MARCAPASO DE 0 A 140 MA QUE ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA LOS USOS DE UN EQUIPO DE ESTE TIPO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

OLYMEX S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | PUNTO DE LAS BASES : III DESCRIPCION DE LOS BIENES, CANTIDADES Y SOPORTE TECNICO REQUERIDO INCISO E) DICE : CATALOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, MISMOS QUE DEBERAN ESTA EN IDIOMA ESPAÑOL O, EN SU CASO, LA TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL, ESTAR AVALADOS POR FEDATORIO EN EL PAIS DE ORIGEN DEL FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | CUESTIONAMIENTO YA RESUELTO POR LA CONVOCANTE |

|  | 2.- | P.: | PUNTO DE LAS BASES: III.5 CATALOGOS . DICE: LOS LICITANTES DEBERAN HACER INCLUIR EN SU PROPOSICION TECNICA, (EL) LOS CATALOGOS Y/O FOLLETOS TECNICOS ORIGINALES NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES . EN CASO DE QUE VENGAN EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, DEBERAN VENIR ACOMPAÑADOS DE TRTADUCCION SIMPLE AL IDIOMA ESPAÑOL. ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE LOS CATALOGOS PRESENTADOS ESTÉN IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE DEL PROVEEDOR REFERENCIADO ESTOS CON CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO UNO DE ESTAS BASES . SETA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL QUE LOS CATALOGOS NO VENGAN REFERENCIADOS. POR NINGUN MOTIVO SE ACEPTAN IMÁGENES BAJADAS DE INTERNET |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 3.- | P.: | PUNTO DE LAS BASES; VI.2 PROPUESTA TECNICA: DICE: INCISO B) EN SU CASO, PRESENTAR CATALOGOS, FOLLETOS Y/O INSTRUCTIVOS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPCIFICACIONES, CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL SERVICIO. EN CASO DE NO ESTAR EN ESPAÑOL, SE DEBERA PRESENTAR TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | CUESTIONAMIENTO YA RESUELTO POR LA CONVOCANTE |

|  | 4.- | P.: | COMO PUEDE OBSERVARSE, EN ESTOS TRES PUNTOS DE LAS BASES, SE SOLICITAN CATALOGOS, PERO EN EL PRIMER PUNTO (III) MENCIONAN QUE DEBEN ESTAR AVALADOS POR FEDATORIO EN EL PAIS DE ORIGEN DEL FABRICANTE. Y EN LOS OTROS DOS PUNTOS (III.5 Y VI.2) NO SE MENCIONA ESTE TEXTO POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EN EL PRIMER PUNTO HUBO UN ERROR DE CAPTURA Y QUE LOS CATALOGOS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, UNICAMENTE DEBEN SER ORIGINALES DEL FABRICANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | CUESTIONAMIENTO YA RESUELTO POR LA CONVOCANTE |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | 1.- RENGLÓN NO. 99 BRONCOSCOPIO FLEXIBLE PARA ADULTO PUNTO NO. 2 DICE: DIAMETRO EXTERNO DE 6 M. ENTENDEMOS QUE ESTE DIAMETRO SE REFIERE AL DE LA PUNTA DISTAL DEL BRONCOSCOPIO, POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN DIAMETRO EXTERNO DE 6.1 MM DEBIDO A QUE ESTA VARIACION CAE DENTRO DE UN PARAMETRO DE TOLERANCIA DE AL MENOS DEL 10% ADEMAS DE QUE NO AFECTA AL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, Y SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 2.- | P.: | 2.- RENGLÓN NO. 99 BRONCOSCOPIO FLEXIBLE PARA ADULTO PUNTO NO. 3: DICE: LONGITUD TOTAL DE 900 MM., LONGITUD DEL TUBO DE INSERCION DE 600 MM. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UNA LONGITUD TOTAL DE 840 MM. Y UNA LONGITUD DEL TUBO DE INSERCION DE 550 MM. DEBIDO A QUE ESTA VARIACION CAE DENTRO DE UN PARAMETRO DE TOLERANCIA DE MENOS DEL 10% ADEMAS DE QUE NO AFECTA AL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 3.- | P.: | RENGLÓN NO. 99 BRONCOSCOPIO FLEXIBLE PARA ADULTO PUNTO 9.2 DICE: CONTENDOR DE LIQUIDOS ENTENDEMOS QUE ESTE CONTENEDOR DE LIQUIDOS ES PARTE DE LA FUENTE DE LUZ REQUERIDA EN EL PUNTO 10.1, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 4.- | P.: | RENGLÓN NO. 99 BRONCOSCOPIO FLEXIBLE PARA ADULTO PUNTO 9.5 Y 9.7 DICE: LIMPIADOR DE LENTES, TRAMPA PARA COLECTAR ESPECIMENES: ESTOS ACCESORIOS FORMAN PARTE DEL SET ESTANDAR DE NUESTROS BRONCOSCOPIOS, POR LO QUE NO EXISTEN CATALOGOS NI MANUALES EN LOS QUE PODAMOS REFERENCIARLOS, POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE NUESTRO EQUIPO SI CUENTAN CON LOS ACCESORIOS MENCIOANDOS Y QUE NOS COMPREMETEMOS A ENTREGARLOS JUNTO CON EL EQUIPO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS: ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 5.- | P.: | 3.- RENGLÓN NO. 99 BRONCOSCOPIO FLEXIBLE PARA ADULTO PUNTO 10.1: DICE: REQUIERE PARA SU FUNCIONAMIENTO DE FUENTE UNIVERSAL DE LUZ FRIA: ENTENDEMOS QUE LA FUENTE DE LUZ DEBE DE SER LUZ HALOGENA 150 WATTS QUE ES LA FUENTE QUE NORMALMENTE SE UTILIZA CON ESTOS EQUIPOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 6.- | P.: | 6.- PUNTO DE LAS BASES: III. DESCRIPCION DE LOS BIENES, CANTIDADES Y SOPORTE TECNICO REQUERIDOS INCISO e) DICE: CATALOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, MISMOS QUE DEBERAN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O, EN SU CASO, LA TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL, ESTAR AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAIS DE ORIGEN DEL FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 7.- | P.: | PUNTO DE LAS BASES: III.5 CATALOGOS. DICE: LOS LICITANTES DEBERAN HACER INCLUIR EN SU PROPOCIÓN TECNICA, (EL) LOS CATALOGOS Y/O FOLLETOS TÉCNICOS ORIGINALES NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES. EN CASO DE QUE VENGAN EN IDIOMA ESPAÑOL, ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE LOS CATALOGOS PRESENTADOS ESTEN IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE DEL PROVEEDOR REFERENCIANDO ESTOS CON CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAD EN EL ANEXO UNO DE ESTAS BASES. SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL QUE LOS CATALOGOS NO VENGAN REFERENCIADOS. POR NINGUN MOTIVO SE ACEPTAN IMÁGENES BAJADAS DE INTERNET |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 8.- | P.: | PUNTO DE LA BASES: VI.2. PROPUESTA TECNICA: DICE: INCISO B) EN SU CASO PRESENTAR CATALOGOS, FOLLETOS Y/O INSTRUCTIVOS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL SERVICIO. EN CASO DE NO ESTAR EN ESPAÑOL, SE DEBERÁ PRESENTAR TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SI |

|  | 9.- | P.: | COMO PUEDE OBSERVARSE, EN ESTOS TRES PUNTOS DE LAS BASES, SE SOLICITAN CATALOGOS, PERO EN EL PRIMER PUNTO (III) MENCIONAN QUE DEBEN ESTAR AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAIS DE ORIGEN DEL FABRICANTE. Y EN LOS OTROS DOS PUNTOS (III.5 Y VI.2) NO SE MENCIONA ESTE TEXTO POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EL PRIMER PUNTO HUBO UN ERROR DE CAPTURA Y QUE LOS CATALOGOS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, UNICAMENTE DEBEN SER ORIGINALES DEL FABRICANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

CARÁCTER TECNICO

|  | 1.- | P.: | PUNTO III B) ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACION DE RESPONSABLE SANITARIO SOLICITAMOS QUE PARA ESTE PUNTO NO SEA REQUERIDO LA AUTORIZACION DE RESPONSABLE SANITARIO YA QUE ESTE DOCUMENTO ES PARA EMPRESAS QUE VENDEN MEDICAMENTOS Y NOSOTROS OFERTAREMOS MOBILIARIO MEDICO. ¿ SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO, APEGARSE A BASES |

|  | 2.- | P.: | PUNTO III CERTIFICADO DE LIBRE VENTA EN LA REPUBLICA MEXICANA DE ACUERDO A LA LEGISLACION SANITARIA CORRESPONDIENTE . PARA ESTE DOCUMENTO SOLAMENTE ES REQUERIDO A PROVEEDORES QUE VENDEN PRODUCTOS EXTRANJEROS, PARA LOS FABRICADOS EN MEXICO NO ES NECESARIO. PÒR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR NO TIENEN RESTRICCION PARA SU VENTA EN MEXICO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ESTE CERTIFICADO ES OTORGADO POR COFEPRIS. SE ACEPTA CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN |

AGFA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | DE ACUERDO AL PUNTO IV.1 DONDE SE ESPECIFICA UN PLAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL FALLO DEL PROCESO LICITATORIO, SE SOLICITA ATENTAMENTE EXTENDER EL PLAZO DE 60 O 90 DIAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

|  | 2.- | P.: | DE ACUERDO AL PUNTO IV.2 INCISO D ¿EL HOSPITAL TENDRA DISPONIBLES NODOS DE RED EN LOS CUARTOS DE LAS MODALIDADES, ÁREA DE SECRETARIA, E INTERPRETACION? SE SOLICITA DEFINIR SI EXISTE UN AREA DE SISTEMAS PARA SERVIDORES. SI EXISTE, SE SOLICITA ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS ACTUALES. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEPENDE DE LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | DE ACUERDO AL RENGLON 50 NUMERO DE PROGRAMACION 44 ESPECIFICA 2 MONITORES LCD DE 2MP (1200 X 1600). SE SUGIERE QUE EL MONITOR CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: RESOLUCION DE 1600 X 120 PICH DE PIXEL DE 0.249 MM , LUMINACLA DE 500 D/ M2, ANGULO DE VISUALIZACION DE 170º |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 2.- | P.: | DE ACUERDO AL RENGLON 50, NUMERO DE PROGRAMACION 56 SE SOLICITA UN SISTEMA DE REPORTE MEDICO A TRAVES DE DICTADO DIGITAL, LOS TERMINOS SE REFIEREN A UN SISTEMA EN EL CUAL EL MEDICO GRABE ARCHIVOS DE VOZ O QUE SE TRANSCRIBA DIRECTAMENTE A UN PROCESADOR DE PALABRAS.( SI ES RECONOCIMIENTO DE VOZ SE RECOMIENDA NO INCLUIR SET’S DE TRANSCRIPCION) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 3.- | P.: | DE ACUERDO AL RENGLON 50 NUMERO DE PROGRAMACION 60, DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, EL HOSPITAL NO CUENTA AUN CON UN HIS SE PIDE ESPECIFICAR SI EL DESARROLLO DE ESTE (HIS) SERA HL7 O NO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 4.- | P.: | DE ACUERDO AL RENGLON 50 NÙMERO DE PROGRAMACION 21 SE SOLICITA UN VOLUMEN DE DATOS ANUAL DE 1.5 TB ¿SE PUEDE PROPONER MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 5.- | P.: | DE ACUERDO AL RENGLON 50 NÙMERO DE PROGRAMACION 12 SE REFIERE A DISTRIBUCION DE IMÁGENES INTRA/INTERNET ¿SE REQUIERE EL REPORTE MEDICO INTEGRADO EN EL SERVIDOR WEB? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 6.- | P.: | DE ACUERDO AL RENGLON 50 NÙMERO DE PROGRAMACION 66.1,66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 68, 69.1 SE ESPECIFICAN CONFIGURACIONES DE HW (EQUIPO DE COMPUTO? ¿ESTOS EQUIPOS YA LOS TIENEN EL HOSPITAL O A QUE CONSIDERARLOS EN LA OFERTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 7.- | P.: | DE ACUERDO AL RENGLON 50 NUMERO DE PROGRAMACION 67. NO ESPECIFICA LA CANTIDAD DE PC’S ESTAS SE DEBERAN CONSIDERAR DE ACUERDO AL ANALISIS DE LA VISITA REALIZADA O YA TIENE UN NUMERO CONSIDERADO EL HOSPITAL? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | DEBEN CONSIDERARSE DE ACUERDO CON EL SERVICIO DE INFORMATICA DEL HOSPITAL |

KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | PARTIDA 2 PUNTO 1, SOLICITAN EQUIPO CON MICROPROCESADOR, PUEDO COTIZAR EQUIPO CON MICROCONTRALOR? EL BENEFICIO ES UNA RESPUESTA MAS RAPIDA EL ACTIVAR CADA MODO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 2.- | P.: | PARTIDA 2 PUNTO 3, SOLICITAN EQUIPO CON SALIDA BIPOLAR DE 120 W, SOLICITO ME PERMITAN COTIZAR EQUIPO CON SALIDA MAXIMA DE BIPOLAR DE 70 W, LA SALIDA SOLICITADA ES MUY ALTO EL RANGO Y EN BIPOLAR ES UN MODO PARA POTENCIAS BAJAS COMO EN NEUROCIRUGIA OTORRINOLANRINGOLOGIA Y GINECO, LO QUE NORMALMENTE USA EL MEDICO ES ENTRE 30 Y 50 W. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 3.- | P.: | PARTIDA 2, PUNTO 9, SOLICITAN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA ERRORES DE DOSIFICACION Y TIEMPO DE ACTIVACION DEMASIADO LARGO, ¿PODRIA EXPLICAR A QUE SE REFIERE ESTE PUNTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 4.- | P.: | PARTIDA 2 PUNTO 16, DESPLIEGUE EN PANTALLA DE TEXTOS Y SIMBOLO DE INFORMACION PRINCIPAL, ESTO CORRESPONDE A UNA SOLA MARCA ERBE, NUESTRO EQUIPO VALLEYLAB, DESPLIEGA EL FLUJO DE GAS PRESION DEL NEUMO (MODO DE LA LAPAROSCOPIA) Y % DE CANT. DE ARGON EN EL TANQUE SON DATOS SUFICIENTES DE INFORMACION EN EL TRANSOPERATORIO ¿ES POSIBLE ACEPTEN COTIZAR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 5.- | P.: | PARTIDA 2 PUNTO 17 CON CAPACIDAD DE GRABAR 10 O MAS PROGRAMAS DE VALORES DESEADOS PARA INSTRUMENTOS CODIFICADOS Y SIN CODIFICAR. ESTA REFERENCIA ES EXCLUSIVA DE ERBE, Y EN ESTOS EQUIPOS ES SUFICIENTE QUE RECONOZCA LOS INSTRUMENTOS QUE SE COLOCAN O SE INSTALAN, AUTOMATICAMENTE. ¿ES POSIBLE NOS PERMITAN COTIZAR SIN QUE HAGA REFERENCIA A LOS 10 PROGRAMAS, Y SOLO RECONOZCA CADA INSTRUMENTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 6.- | P.: | PARTIDA 2 PUNTO 20.1 SOLICITAN PEDAL DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSION, LOS PEDALES DOBLES TODOS SON MONOPOLARES Y ESTAN AISLADOS EN SU PARTE INTERNA PARA EVITAR ACCIDENTES, ¿NOS PERMITEN COTIZAR PEDAL AISLADO MONOPOLAR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 7.- | P.: | PARTIDA 2 PUNTO 21.4 CABLE DE 2 MM. CONEXIÓN PARA SONDA FLEXIBLE .PUNTO 21.5 PUNTO 21.6 PUNTO 21.7. FAVOR DE ESPCIFICAR LAS APLICACIONES DE EQUIPOS DE ARGON YA QUE PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS SON MENORES EN UN HOSPITAL Y ES MEJOR COMPLEMENTAR CON EQUIPOS PARA CIRTUGIA GENERAL Y GINECOLOGICA ¿ ACEPTAN QUE COTICEMOS EQUIPOS QUE NO INCLUYAN SONDAS FLEXIBLES PARA ENDOSCOPIA YA QUE LAS ESPECIFICACIONES ESTAN CERRADAS A UNA MARCA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

LOPEZ VELARDE HEFTYE Y SORIA

CARACTER NORMATIVAS

1.-	P.: ACLARAR SI LOS REQUISITOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS A) Y B)  SON APLICABLES ÚNICAMENTE A SOCIEDADES MEXICANAS O TAMBIÉN APLICAN A EXTRANJERAS Y, EN ESTE ULTIMO CASO, CUALES SON LOS REQUISITOS EQUIVALENTES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS?.

R.: APLICAN PARA TODOS , EN EL CASO DE EMPRESAS EXTRANJERAS DEBEN ENTREGAR LOS DOCUMENTOS VALIDADOS EN EL PAÍS DE ORIGEN CON EL APOSTILLADOS Y LEGALIZACIÓN RESPECTIVAS

2.-	P.: ¿EL DOMICILIO QUE DEBE MANIFESTAR EL LICITANTE PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES DEBE ESTAR EN LA CIUDAD DE OAXACA O PUEDE ESTAR EN CUALQUIER PUNTO DE LA  REPUBLICA MEXICANA?.

R.: EN EL DOMICILIO FISCAL.

3.-	P.: .-¿LOS DOCUMENTOS MARCADOS CON LOS INCISOS A), B) Y C) DEBEN SER PRESENTADOS POR UNA EMPRESA EXTRANJERA O SOLAMENTE POR EMPRESAS MEXICANAS, ESTO EN VIRTUD DE QUE EN PAISES EUROPEOS NO EXISTEN LOS REGISTROS SANITARIOS Y AVISOS DE FUNCIONAMIENTO A QUE SE REFIERE DICHOS INCISOS?.

R.: LOS REGISTROS SANITARIOS SON NECESARIOS PARA LA IMPORTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SE OFERTEN.

4.-	P.: SERVIRSE ACLARAR CUALES DOCUMENTOS REQUIEREN REGISTRO SANITARIO Y CUALES NO DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL INCISO C).

R.: ESTO DEPENDE DE LAS PARTIDAS QUE OFERTE.

5.-	P.: ¿ES POSIBLE AUTORIZAR QUE LOS CATÁLOGOS A QUE SE REFIERE EN EL INCISO E) Y III.5 SEAN PRESENTADOS EN SU IDIOMA ORIGINAL Y QUE, EN EL CASO DE RESULTAR GANADORES DE LA LICITACIÓN, ENTONCES SI PROCEDA A SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL? ESTO EN VIRTUD DE QUE POR LO GENERAL TRATÁNDOSE DE LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES, SE PERMITE QUE LOS CATÁLOGOS SEAN PRESENTADOS EN IDIOMA INGLES COMO APOYO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES MISMAS QUE SI SON REDACTADAS COMPLETAMENTE EN IDIOMA ESPAÑOL. ASÍ MISMO ESTA SOLICITUD OBEDECE AL HECHO DE QUE LA TRADUCCIÓN A ESPAÑOL DE LOS CATÁLOGOS ANTES MENCIONADOS ES INNECESARIAME4NTE ONEROSA PARA LA PARTE LICITANTE ADEMÁS DE QUE CONSIDERAMOS QUE UN FEDATARIO PUBLICO CARECE DE FACULTADES PARA AVALAR LAS TRADUCCIONES QUE EN CASO SE PRESENTEN A LA AUTORIDAD CONVOCANTE, POR LO ANTERIOR, SUGERIMOS QUE SEA APROBADO QUE EN CASO DE QUE LA PARTE LICITANTE SEA GANADORA DE LA LICITACIÓN ENTONCES SI SEA PRESENTADA LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS CATÁLOGOS EN COMENTO

R.: SE DEBE PRESENTAR CATÁLOGOS ORIGINALES Y EN CASO DE ESTAR EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.

6.-	P.: FAVOR DE ACLARAR QUIEN ES LA PERSONA O DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL QUE DEBE EMITIR LOS CERTIFICADOS DE AUTORIZACIÓN DE LIBRE VENTA A QUE SE REFIERE EL INCISO F).

R.: PARA LOS EQUIPOS DE IMPORTACIÓN, ES LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAÍS DE ORIGEN.

7.-	P.: SÍRVASE ACLARAR SI ES POSIBLE ACREDITAR LA CALIDAD DE LOS BIENES QUE SERÁN OBJETO DE LA ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE OTRO TIPO DE CERTIFICADOS DISTINTOS DE LOS INDICADORES EN EL INCISO G).

R.: ESTOS CERTIFICADOS SOLICITADOS NOS GARANTIZAN LA CALIDAD FUNCIONALIDAD Y APLICACIÓN CLÍNICA DE LOS EQUIPOS Y DEBEN SER PRESENTADOS COMO SE SOLICITA EN LAS BASES.

8.-	P.: ES POSIBLE INCREMENTAR EL PLAZO DE 20 DÍAS PARA QUE EL LICITANTE SUSTITUYA EQUIPOS DEVUELTOS POR VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE ACUERDO, DE ACUERDO A LOS  INCISOS III.4 Y IV.2 (2) ESTO EN VIRTUD DE QUE EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE LOS EQUIPOS TARDARAN POR LO MENOS 12 DÍAS.

R.: SE ACEPTA PARA SU PROPUESTA PLAZO DE 30 DÍAS.

9.-	P.: PARA EFECTO DE QUE LOS LICITANTES PROPORCIONEN ASESORÌA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, SOLICITAMOS NOS INFORMEN SI SERÁ PROPORCIONADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CON OBJETIVOS, CONTENIDOS Y FECHAS DE IMPARTICIÒN DE LOS CURSOS RESPECTIVOS.

R.: LA CAPACITACIÓN DEBE SER PROPORCIONADA POR EL LICITANTE SOBRE LOS EQUIPOS QUE OFERTE.

10.-	P.: FAVOR DE ACLARAR QUE EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO III.3 LA REFERENCIA A LOS DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR LOS LICITANTES SE ENCUENTRAN EN EL INCISO III Y NO EN EL III.I.

R.: ES CORRECTO.

11.-	P.: .-¿EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL, ES POSIBLE OTORGAR UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS? ESTO EN ATENCION A QUE EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE DICHOS BIENES TOMARA AL MENOS 21 DÍAS.

R.: VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

12.-	P.: ¿ES POSIBLE INCREMENTAR EL PLAZO DE 20 DÍAS PARA QUE EL LICITANTE SUSTITUYA EQUIPOS DEVUELTOS POR VICIOS OCULTOS O DEFE4CTOS DE FABRICACIÓN DE ACUERDO AL INCISO IV.2(C)ESTO EN VIRTUD DE QUE EL TRANSPORTE  MARÍTIMO DE LOS EQUIPOS TARDARA AL MENOS 21 DÍAS?.

R.: SE ACEPTA PARA SU PROPUESTA PLAZO DE 30 DÍAS.

13.-	P.: CON RELACIÓN A LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE EL PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS DEBE PROPORCIONAR AL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA POR EL PLAZO DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN DE DICHOS EQUIPOS A QUE SE REFIERE LOS INCISOS III.4 Y IV.2 (F )ATENTAMENTE SOLICITAMOS SE ACLARE LOS SIGUIENTE:  A)¿SERÁ PROPORCIONADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CON OBJETIVOS, CONTENIDOS Y FECHAS DE IMPARTICIÒN DE LOS CURSOS RESPECTIVOS?.

R.: NO. LA CAPACITACIÓN DEBE SER IMPARTIDA POR EL LICITANTE RESPECTO A LOS EQUIPOS QUE OFRECE.

14.-	P.: B) ¿LA CAPACITACIÓN DEBE SER PRESENTADA EN LA CIUDAD DE OAXACA O PUEDE SER IMPARTIDA EN EL EXTRANJERO?.

R.: PUEDE SER IMPARTIDA EN EL EXTRANJERO SIN IMPLICAR NINGÚN GASTO DE LOS SSO.

15.-	P.: C) EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE ÚNICAMENTE PRESENTE UNA OFERTA RESPECTO DE UNA SOLA O ALGUNAS DE LAS PARTIDAS INDICADAS EN LAS BASES DE LA LICITACIONES, ES POSIBLE QUE SE AUTORICEN  LOS SERVICIOS DE DE SALUD DEL  ESTADO DE OAXACA  Y LA PARTE LICITANTE CONVENGAN QUE LA CAPACITACIÓN SE OTORGUE EN LA MEDIDA  QUE SE A ESTRICTAMENTE NECESARIA PARA OPERAR LOS EQUIPOS , ESTO EN VIRTUD DE QUE SI SE MANTIENE EL ESQUEMA ACTUAL, LOS GASTOS EN QUE DEBE INCURRIR EL LICITANTE PARA PROPORCIONAR DICHA CAPACITACIÓN PODRÍAN RESULTAR SUPERIORES AL IMPORTE DE LOS BIENES QUE EN SU CASO, ADQUIERAN LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA?.

R.: ES INDISPENSABLE QUE EL LICITANTE CUMPLA CON LA ENTREGA, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS COMO LOS ESTIPULAN LAS BASES.

#### MERCASINO S. A. DE C. V.

#### CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | DICE: EN EL NUMERAL III LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: INCISO A) COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO COMPLETOS (CON TODAS SUS MODIFICACIONES) OTORGADO POR LA SS POR AMBOS LADOS DE LOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE LAS CLAVES QUE INTEGRAN EL SERVICIO. DEBIDO A QUE SE TRATA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y NO DE SERVICIOS 1.DUDA: SOLICITAMOS SE AUTORICE PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL INGRESO AL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO OTORGADO POR LA SS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS BASES |

|  | 2.- | P.: | 2. DUDA: INCISO E) SOLICITAMOS SE ACEPTE LA PRESENTACIÓN DE LA TRADUCCIÓN SIMPLE SOLAMENTE DE LOS PUNTOS REFERENCIADOS Y QUE ESTO APLIQUE PARA EL NUMERAL VI.2. PROPUESTA TÉCNICA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | CUESTIONAMIENTO YA RESUELTO POR LA CONVOCANTE |

|  | 3.- | P.: | 3.DUDA: INCISO G) DICE CCEE. ¿SE REFIERE A LAS SIGLAS CE COMUNIDAD EUROPEA COMO SE DESCRIBE EN EL GLOSARIO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASE |

|  | 4.- | P.: | DICE: EN EL NUMERAL III.3. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD. PARA LO BIENES OFERTADOS DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD AVALADOS POR AUTORIDADES SANITARIAS Y/O ORGANISMOS DE CONTROL DE SU PAÍS DE ORIGEN COMO FDA, ISO-9000, CE (COMUNIDAD EUROPEA). 4.DUDA:SOLICITAMOS: SE ACEPTE LA PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD AVALADOS POR AUTORIDADES SANITARIAS Y/O ORGANISMOS DE CONTROL DE SU PAÍS DE ORIGEN COMO FDA, ISO-9000, CE (COMUNIDAD EUROPEA) Y QUE ESTO APLIQUE PARA EL NUMERAL VI.2. PROPUESTA TÉCNICA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SI ACEPTAN |

|  | 5.- | P.: | DICE: LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SU PROPUESTA TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL III.1 DE ESTAS BASES. 5.DUDA:¿ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO ANEXAR LA CONSTANCIA DE VISITA DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN LA PROPUESTA TÉCNICA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 6.- | P.: | 6. DUDA: SOLICITAMOS QUE LA CONSTANCIA DE VISITA DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN LA PROPUESTA TÉCNICA NO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA PRESENTADA, YA QUE NO ES UNA ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD NI SE ESTA OBLIGADO A ELLO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 7.- | P.: | DICE: III.5. CATALOGOS. LOS LICITANTES DEBERÁN HACER INCLUIR EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, (EL) LOS CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS TÉCNICOS ORIGINALES NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES. EN CASO DE QUE VENGAN EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, DEBERÁN VENIR ACOMPAÑADOS DE TRADUCCIÓN SIMPLE AL IDIOMA ESPAÑOL. (...) 7. DUDA: SOLICITAMOS QUE SÓLO PARA FINES DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS SEA REQUISITO LA TRADUCCIÓN SOLAMENTE DE LOS PUNTOS REFERENCIADOS Y NO DE TODO EL MANUAL Y QUE SE ENTREGUE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE QUE SE FALLE A FAVOR DE EL LICITANTE SE DEBERÁN ENTREGAR LOS MANUALES TRADUCIDOS Y QUE ESTO APLIQUE PARA EL NUMERAL VI.2. PROPUESTA TÉCNICA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 8.- | P.: | DICE: IV.1. PLAZO DE ENTREGA. LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO,[…]. 8.DUDA:SOLICITAMOS SEAN 60 DÍAS A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

|  | 9.- | P.: | V. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. NUESTRA EMPRESA PUEDE OTORGAR MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO QUE LAS DESCRITAS EN LA BASES COMO LO SON EL CRÉDITO MULTIANUAL O LOS SISTEMAS MULTIANUALES DE ARRENDAMIENTO. 9.DUDA: SOLICITAMOS SE ACEPTE LA POSIBILIDAD DE OFRECER DIFERENTES FORMAS DE ADQUISICIÓN QUE MEJOREN LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA ECONÓMICA Y QUE ELLAS SE PRESENTEN EN LO REFERENTE AL NUMERAL VI.3.- PROPUESTA ECONÓMICA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 10.- | P.: | DICE: VI.2. PROPUESTA TÉCNICA. 10. DUDA: INCISO B) SOLICITAMOS QUE SÓLO PARA FINES DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS SEA REQUISITO LA TRADUCCIÓN SOLAMENTE DE LOS PUNTOS REFERENCIADOS Y NO DE TODO EL MANUAL. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 11.- | P.: | 11.DUDA:INCISO C) SOLICITAMOS SE AUTORICE PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL INGRESO AL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO OTORGADO POR LA SS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

|  | 12.- | P.: | 12.DUDA: INCISO N) SOLICITAMOS: SE ACEPTE LA PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD AVALADOS POR AUTORIDADES SANITARIAS Y/O ORGANISMOS DE CONTROL DE SU PAÍS DE ORIGEN COMO FDA, ISO-9000, CE (COMUNIDAD EUROPEA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES |

CARÁCTER TECNICO

|  | 1.- | P.: | PARTIDA: 47, 83, 103, 12. EQUIPO: LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. SE INDICA EN UNA CÉDULA INTENSIDAD LUMINOSA DE 75,000 LUXES A UN METRO DE DISTANCIA Y EN OTRA CÉDULA SE INDICAN 90,000 LUXES. 1.DUDA: ¿SE PUEDE AMPLIAR EL RANGO A 70,000 LUXES O MAYOR A UNA DISTANCIA DE 60 CM. O MAYOR? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA HASTA 80000 LUXES O MAYOR A UNA DISTANCIA DE 1 MT |

|  | 2.- | P.: | PARTIDA: 144.-EQUIPO: SISTEMA DE ANESTESIA ELEMENTAL. REFERENTE A LAS MESA DE TRABAJO Y REPISA PARA MONITOREO DEL PUNTO 1, SE INDICA QUE DEBEN SER DE ACERO INOXIDABLE. 2 .DUDA: SOLICITAMOS SE ACEPTEN REPISAS DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA U OTRO TIPO DE MATERIALES INOXIDABLES. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 3.- | P.: | EN EL PUNTO 3 SE SOLICITA MANOVACUÓMETRO DE CONEXIÓN RÁPIDA. 3.DUDA: SOLICITAMOS QUE SOLO SE PIDA EL MANOVACUÓMETRO. EL TIPO DE CONEXIÓN DEPENDE DE CADA FABRICANTE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | TIPO DISS |

|  | 4.- | P.: | EN EL PUNTO 4 EL CONTROL PARA AJUSTES DE VOLUMEN SE PIDE DE 40 A 1400 ML. 4. DUDA: SOLICITAMOS SE AMPLÍE EL RANGO DE 50 A 1600 ML. O MAYOR. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 5.- | P.: | EN EL PUNTO 8, SE PIDE PANTALLA TIPO LCD O TRC. 5. DUDA: SOLICITAMOS SE AMPLÍE CON EL TIPO TFT. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 6.- | P.: | PARTIDA: 16, 40, 80, 109, 119, 134. EQUIPO: CAMILLA DE TRASLADO. EN EL PUNTO 3 SE INDICA QUE EL DIÁMETRO DE LAS RUEDAS DEBE SER DE 8”. 6. DUDA: SOLICITAMOS SE AMPLÍE EL RANGO DE 6” A 8”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 7.- | P.: | EN EL PUNTO 4 SE PIDE EL SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO [………….] , 7. DUDA: SE SOLICITA QUE TAMBIÉN SEA INDIVIDUAL EN AL MENOS DOS RUEDAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 8.- | P.: | EN EL PUNTO 6 SE PIDE QUE LOS AJUSTES DE MOVIMIENTOS SEAN POR MEDIO DE PEDALES A AMBOS LADOS DE LA CAMILLA. 8. DUDA: SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE QUE DICHOS CONTROLES SEAN EN UNO O AMBOS LADOS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 9.- | P.: | PARTIDA: 43, 110, 120, 138. EQUIPO: CARRO ROJO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR METÁLICO CON DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS. EN EL PUNTO 1 SOLICITAN QUE EL CARRO TENGA EN SUS DIMENSIONES UN ANCHO DE 55 A 65 CM. 9 .DUDA: SOLICITAMOS SE AMPLÍE ESTA ESPECIFICACIÓN DE 50 A 65 CM. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 10.- | P.: | EN EL PUNTO 1 SE SOLICITA QUE EL CARRO SEA DE ACERO ROLADO CALIBRE 20, CON CIERTOS ACABADOS Y SE INDICAN OTROS MATERIALES ESPECÍFICOS PARA OTROS ADITAMENTOS. 10. DUDA: SOLICITAMOS SE ACEPTEN TAMBIÉN MATERIALES COMO PROPILENO, PLÁSTICO ABS, ALUMINIO Y OTROS QUE CUMPLAN TOTALMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 11.- | P.: | EN EL PUNTO 5.4 SE ESPECIFICA QUE LA PANTALLA DEBE SER DEL TIPO TRC. 11. DUDA: SOLICITAMOS SE AMPLÍE CON LOS TIPOS LCD Y TFT. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

ENDOMEDICA, S, A, DE C, V,

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | PARTIDA 38 CAPITULO 5000 .- BIENES MUEBLES E INMUEBLES .- EQUIPO PARA MEDIR Ph ESÓFAGO- GASTRICO AMBULATORIO PREGUNTA No. 1 TIEMPO DE ENTREGA SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE AMPLIÉ EL TIEMPO DE ENTREGA DE 45 A 60 DÍAS, YA QUE EL EQUIPO QUE OFERTAMOS ES DE ORIGEN DANES Y POR CUESTIONES Y REQUERIMIENTOS ADUANALES, EN MUCHAS OCASIONES NO ES POSIBLE CONTAR CON EL EQUIPO EN UN PERIODO DE TIEMPO TAN CORTO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 2.- | P.: | PARTIDA 38 CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES .EQUIPO PARA MEDIR Ph ESÓFAGO- GÁSTRICO AMBULATORIO. PREGUNTA, PUNTO III. INCISO E).-SOLICITAN CATÁLOGOS ORIGINALES AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE. ENTENDEMOS QUE LOS CATÁLOGOS QUE SE ENTREGARAN DEBERÁN SER ORIGINALES DEL FABRICANTE, Ó ¿A QUE SE REFIEREN CON “AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S, A, DE C, V,

CARÁCTER NORMATIVO

|  | 1.- | P.: | III.1. VISITA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES. LOS LICITANTES VISITARÁN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, CON EL OBJETO DE INSPECCIONAR LAS ÁREAS, DONDE SE HARÁN LAS INSTALACIONES Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES A ADQUIRIR, UBICADO EN ALDAMA S/N COL. EMILIANO ZAPATA, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. DEL DÍA 11 AL 24 DE AGOSTO DEL 2005 DE 9:00 A 14:00 HRS, LA NO ASISTENCIA A LA VISITA DE LAS INSTALACIONES SERÁ RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES. ASÍ MISMO SOLICITARÁN LA CONSTANCIA DE VISITA AL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, EL CUAL ANEXARÁN EN SU PROPUESTA TÉCNICA. MI REPRESENTADA CUENTA CON DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, SITUACIÓN POR LA CUAL SENOS DIFICULTA ASISTIR A LA VISITA AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, EN LA FECHA Y HORARIO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACIÓN. ACEPTARÍA LA CONVOCANTE MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DE MI REPRESENTADA QUE, LOS EQUIPOS QUE MI EMPRESA OFERTARÁ EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN, NO REQUIERE DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES PREVIA. ¿ SE ACEPTA ?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 2.- | P.: | IV.1. PLAZO DE ENTREGA. LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, QUE SE DERIVE(N) DE ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO Y LA ENTREGA DE LOS BIENES EFECTUÁNDOSE LA ENTREGA DIRECTAMENTE EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, UBICADO EN ALDAMA S/N COL. EMILIANO ZAPATA, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX.- PODRÍA LA CONVOCANTE, AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 60 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ¿ SE ACEPTA ?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

|  | 3.- | P.: | PODRÍA ACLARAR LA CONVOCANTE, ¿ CUÁNTOS SOBRES DEBEMOS DE PRESENTAR ?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | UNO |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | PARTIDA NO. 85 MICROSCOPIO BINOCULAR PARA TRABAJO ESPECIFICO INMUNOFLUORESCENCIA. FAVOR DE ACLARAR SI SE ESTA SOLICITANDO EFECTIVAMENTE UN MICROSCOPIO DE INMUNOFLUORESCENCIA. PORQUE EN LA REQUISICIÓN NO SE ESTÁN INDICANDO LOS FILTROS DE FLUORESCENCIA<RESPECTIVOS NI APARECE TAMPOCO QUE LÁMPARA MERCURIAL DEBERÍA LLEVAR. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | EXISTE UN ERROR EN EL NOMBRE DE LA PARTIDA NO ES PARA INMUNOFLUORESCENCIA |

|  | 2.- | P.: | FAVOR DE ACLARAR: ¿ SE PIDE COTIZAR UN MICROSCOPIO PARA OBSERVACIONES EN CAMPO CLARO Y TAMBIÉN DE CONTRASTE DE FASES, O, SOLO SE DESEA ESTA ÚLTIMA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN COMO UNA POSIBILIDAD FUTURA? DE SER ASÍ, SUGERIMOS PLANEAR DEBIDAMENTE LA ADQUISICIÓN INICIAL DEL EQUIPO, PARA NO TENER QUE DESECHAR UNA ÓPTICA INADECUADA PARA LA OBSERVACIÓN EN CONTRASTE DE FASES. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | EL MICROSCOPIO PARA OBSERVACIÓN EN CAMPO CLARO Y TAMBIÉN PARA CONTRASTE DE FASES. |

|  | 3.- | P.: | SE ACEPTA OBJETIVO 4X/ EN VEZ DE 3.2X/0.07M |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 4.- | P.: | SE ENTIENDE QUE EL MICROSCOPIO A COTIZAR DEBE SER CON REVOLVER PARA 4 OBJETIVOS Y HAY QUE COTIZAR PARA EL MISMO MICROSCOPIO 2 OBJETIVOS ADICIONALES: EL DE 25X/0.45 Y EL DE 63X/0.80. ¿HEMOS INTERPRETADO CORRECTAMENTE? O BIEN, SE COTIZA DEFINITIVAMENTE, UN MICROSCOPIO PARA 5 OBJETIVOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 5.- | P.: | EL MICROSCOPIO CON REVOLVER PARA 4 OBJETIVOS LLEVARÍA. OBJETIVOS ACROMÁTICOS 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65 Y 100X/1.25. EL MICROSCOPIO CON REVÓLVER PARA 5 OBJETIVOS QUEDARÍA CON OBJETIVOS ACROMÁTICOS 4X/0.10, 10X/0.25, 20X/0.40, 40X/0.65, 100X/1.25, O, ..PUDIESE SER QUE EN VEZ DEL OBJETIVO 40X SE COTIZARA EL DE 63X |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 6.- | P.: | PREGUNTA 5 SE ESTÁ PIDIENDO UN CONDENSADOR REVOLVER CON DENOMINACIÓN 11-Z QUE CORRESPONDE A CIERTA MARCA. Y CON LENTE FRONTAL ABATIBLE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE PERMITA COTIZAR EL CONDENSADOR EQUIVALENTE SIN LA DENOMINACIÓN MENCIONADA, Y TAMBIÉN SOLICITAMOS .QUE LA LENTE FRONTAL NO SEA NECESARIAMENTE ABATIBLE. ESTA LENTE FRONTAL, EFECTIVAMENTE, LA DEBE LLEVAR UN CONDENSADOR, PARA CUANDO SE TRABAJA EN AUMENTOS BAJOS Y SER ABATIBLE PARA QUITARLA CON LOS AUMENTOS ALTOS. LOS MICROSCOPIOS MODERNOS TAMBIÉN LLEVAN ESTA LENTE FRONTAL, PERO, VA INCLUIDA PERMANENTEMENTE EN EL CONDENSADOR, SIN NECESIDAD DE ABATIRLA. EL PROBLEMA DE ILUMINACIÓN ADECUADO PARA AUMENTOS DÉBILES O FUERTES SE HA SOLUCIONADO CON UN MEJOR DISEÑO DEL CONDENSADOR Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN. ¿SE APRUEBA NUESTRA PETICIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 7.- | P.: | PARTIDA NO. 87 MICROSCOPIO TRIOCULAR PARA MICROFOTOGRAFIA. FAVOR DE ACLARAR: ¿ SE PIDE UN MICROSCOPIO PARA 5 OBJETIVO O BIEN PARA 4 SOLAMENTE ? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | CON REVOLVER PARA 5 OBJETIVOS. |

|  | 8.- | P.: | SE ESTA SOLICITANDO MICROFOTOGRAFÍA DE 35 MM LO CUAL IMPLICA EL USO DE ROLLOS FOTOGRÁFICOS DE UNA TÉCNICA TENDIENTE A DESAPARECER Y COMO ACCESORIO UNA CÁMARA DIGITAL. FAVOR DE ACLARAR: : ¿SE DEBE COTIZAR, EFECTIVAMENTE, MICROFOTOGRAFÍA DE 35 MM CON SU RESPECTIVA CÁMARA DE PELÍCULA DE 35 MM Y TAMBIÉN UNA CÁMARA DIGITAL ¿ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SOLO OFERTAR CÁMARA DIGITAL DE 7 MEGAPIXELES O MAYOR |

|  | 9.- | P.: | PARTIDA NO. 90 PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS. SE SOLICITA CON DIEZ CONTENEDORES DE MELAMINA O ACERO INOXIDABLE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA COTIZAR CON CONTENEDORES DE ALUMINIO ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 10.- | P.: | PARTIDA 79.-BAÑO DE FLOTACIÓN.-SE PIDE CON MOVIMIENTO CIRCULAR. ¿SE ADMITE QUE OFERTEMOS UN MODELO DE TIPO RECTANGULAR PARA LOS MISMOS FINES Y CUMPLIMIENTO CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SOLICITAN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

INSTRUMENTACIÓN TECHNOLOGIES DE MEXICO, S, A, DE C, V,

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1.-	P.: PUNTO III INCISO E DICE: CATÁLOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL PREGUNTAMOS: FAVOR DE ACLARAR SI PARA AVALAR EL FABRICANTE LOS DISTINTOS CATÁLOGOS QUE UTILICEMOS PARA SUSTENTAR NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA, DEBEMOS ANEXAR UNA CARTA DONDE MANIFIESTE QUE SON ORIGINALES.

R.: CUESTIONAMIENTO YA RESUELTO POR LA CONVOCANTE

2.-	P.: PUNTO III INCISO E DICE: CATÁLOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O, EN SU CASO, LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ESTAR AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE. PREGUNTAMOS:  DADA LA IMPORTANCIA DEL MERCADO HISPANO, LOS FABRICANTES EDITAN EN IDIOMA ESPAÑOL FOLLETOS, HOJAS DE DATOS Y MANUALES DE OPERACIÓN, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE TAL COMO INDICAN EN ESTE PUNTO, SI LOS CATÁLOGOS QUE UTILICEMOS PARA REFERENCIAR (FOLLETOS, HOJAS DE DATOS Y/O MANUALES) SON ORIGINALES EN IDIOMA ESPAÑOL, YA NO TENDRÍAMOS QUE ENTREGAR TRADUCCIÓN Y EN TODO CASO DEBERÍAMOS ENTREGAR ESTOS CATÁLOGOS ACOMPAÑADOS DE UNA CARTA DONDE EL FABRICANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SON ORIGINALES Y EDITADOS POR ELLOS MISMOS EN IDIOMA ESPAÑOL.  ES ESTO CORRECTO?

R.: CUESTIONAMIENTO YA RESUELTO POR LA CONVOCANTE

3.-	P.: PUNTO III INCISO E DICE: CATÁLOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O, EN SU CASO, LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ESTAR AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE. PREGUNTAMOS: DADOS LOS TIEMPOS DE LOS DISTINTOS EVENTOS DE LA LICITACIÓN, LES SOLICITAMOS QUE EN CASO DE SUSTENTAR NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA CON CATÁLOGOS ORIGINALES EN EL IDIOMA DE ORIGEN, SE NOS PERMITA ENTREGAR, LA TRADUCCIÓN SIMPLE DE LOS CATÁLOGOS ACOMPAÑADOS DE UNA CARTA DONDE MANIFESTEMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA TRADUCCIÓN FIEL DEL ORIGINAL. SE NOS ACEPTA?

R.: CUESTIONAMIENTO YA RESUELTO POR LA CONVOCANTE

4.-	P.: PUNTO III INCISO E DICE: CATÁLOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O, EN SU CASO, LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ESTAR AVALADOS POR FEDATARIO EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE. PREGUNTAMOS:  DADOS LOS TIEMPOS DE LOS DISTINTOS EVENTOS, LES SOLICITAMOS QUE EN CASO DE SUSTENTAR NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA CON CATÁLOGOS ORIGINALES EN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, SE NOS PERMITA ENTREGAR, LA TRADUCCIÓN SIMPLE DE LOS CATÁLOGOS AVALADA POR PERITO TRADUCTOR DE MÉXICO. SE NOS ACEPTA?

R.: CUESTIONAMIENTO YA RESUELTO POR LA CONVOCANTE

5.-	P.: PREGUNTAMOS: EN EL PUNTO III INCISO E SOLICITAN LOS CATÁLOGOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN E INDICAN QUE LA TRADUCCIÓN DEBE ESTAR AVALADA POR FEDERATARIO DEL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE, Y EN EL PUNTO III.5. CATALOGOS, INDICAN QUE EN CASO DE QUE VENGAN EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, DEBERÁN VENIR ACOMPAÑADOS DE TRADUCCIÓN SIMPLE AL IDIOMA ESPAÑOL.  ENTENDEMOS QUE DADO QUE SE TRATA DE UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL,  PODEMOS ENTREGAR CATÁLOGOS ORIGINALES EDITADOS INDISTINTAMENTE EN IDIOMA ESPAÑOL O EN IDIOMA INGLÉS ACOMPAÑADOS DE SU TRADUCCIÓN SIMPLE Y UNA CARTA EN DONDE MANIFESTEMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES UNA TRADUCCIÓN FIEL DEL ORIGINAL.  ES ESTO CORRECTO?

R.: CUESTIONAMIENTO YA RESUELTO POR LA CONVOCANTE

CARÁCTER TÉCNICO

1.-	P.: PARTIDA 42 MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 1. DICE: MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE 8 PULGADAS COMO MÍNIMO.  PREGUNTAMOS: DADO LOS PARÁMETROS QUE SOLICITAN Y CONSIDERANDO LA CURVAS DE ESTOS PARÁMETROS ADEMÁS DE LAS DOS QUE SOLICITAN QUE DESPLIEGUE DE ECG, CONSIDERAMOS QUE LA PANTALLA DE 8 PULGADAS ES PEQUEÑA, POR LO QUE LES SOLICITAMOS QUE EL TAMAÑO DE PANTALLA A OFERTAR SEA DE POR LO MENOS 10 PULGADAS QUE ES EL TAMAÑO DE PANTALLA QUE MANEJAN LA MAYORÍA DE FABRICANTES PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS.  SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  DE BASES

2.-	P.: PARTIDA 42 MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTO 6.1 DICE: AL MENOS 3 DERIVACIONES O MÁS…  PREGUNTAMOS: DADA ESTA SOLICITUD Y  OTROS LOS PARÁMETROS QUE PIDEN, ENTENDEMOS QUE EL MONITOR DEBE DESPLEGAR EN TOTAL COMO MÍNIMO 6 CURVAS SIMULTÁNEAS.  ES ESTO CORRECTO?

R.: APEGARSE A  DE BASES

3.-	P.: PARTIDA 42 MONITOR DE SIGNOS VITALES. PUNTOS 24., 24.1, 24.2, 24.3 DICE: OPCIONALES  PREGUNTAMOS: FAVOR DE INDICARNOS SI LO QUE SOLICITAN EN ESTOS PUNTOS ES OPCIONAL OFERTARLO O DEBEMOS INCLUIRLO EN NUESTRA OFERTA.

R.: SI LO DEBEN DE CUBRIR

4.-	P.: PARTIDA 63 ELECTROENCEFALOGRAFO DIGITAL DE 25 CANALES. PREGUNTAMOS: LA DESCRIPCIÓN QUE DAN PARA ESTE EQUIPO ES DE UNA MARCA EN PARTICULAR, Y NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE 531.329.0180 DE CUADRO BÁSICO VIGENTE, POR LO QUE LES SOLICITAMOS QUE PARA ESTAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES DE OFERTAR, EL EQUIPO SOLICITADO EN ESTA CLAVE 531.329.0180 SE APEGUE A SU DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO QUE ES LA SIGUIENTE: NOMBRE GENERICO: ELECTROENCEFALOGRAFO DE 24 CANALES.- CLAVE: 531.329.0180.-ESPECIALIDAD(ES): NEUROLOGÍA. SERVICIO(S):	CONSULTA EXTERNA. HOSPITALIZACIÓN. URGENCIAS. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.  DEFINICION:EQUIPO PORTÁTIL, OPERADO POR MICROPROCESADORES PARA VALORAR LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA CEREBRAL. INCLUYE UNIDAD DE FOTOESTIMULACIÓN PROGRAMABLE.  DESCRIPCION: EQUIPO BASADO EN COMPUTADORA DE 300 MHZ O MAYOR. VEINTICUATRO CANALES DIGITALES DE REGISTRO, COMO MÍNIMO. VISUALIZACIÓN EN PANTALLA DE LOS CANALES DE EEG EN TIEMPO REAL Y EN FORMATO ESTÁNDAR. DIGITALIZADOR DE VEINTE BITS O DIECISÉIS BITS. FRECUENCIA DE MUESTREO DE 1000 HZ POR CANAL. RESOLUCIÓN DE VOLTAJE DE AL MENOS 0.3 MICROVOLTS. PAQUETES PARA CUANTIFICACIÓN DE EEG, VISUALIZACIÓN DE NECESIDADES DE CORRIENTE Y VOLTAJE CON BÚSQUEDA DE PATRONES Y PROMEDIACIÓN TOPOGRÁFICA DE FRECUENCIA Y AMPLITUD, COMO MÍNIMO. DISCO ÓPTICO DE 2 GB O MAYOR. MARCADOR DE EVENTOS. AL MENOS TRES VELOCIDADES DE BARRIDO EN PANTALLA. AL MENOS TRES FILTROS. SEÑALES DE CALIBRACIÓN. DESPLIEGUE DE LOS PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN. PROBADOR DE IMPEDANCIA PARA ELECTRODOS. CAJA DE AMPLIFICACIÓN PARA LOS ELECTRODOS INCORPORADA AL EQUIPO. UNIDAD DE FOTOESTIMULACIÓN PROGRAMABLE. REFACCIONES:	SEGÚN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS:	IMPRESORA LÁSER COLOR O DE BURBUJAS. CARRO DE TRANSPORTE RODABLE CON FRENO. CABEZAL REUSABLE PARA COLOCACIÓN DE ELECTRODOS. ELECTRODOS REUSABLES. CONSUMIBLES:	GEL O PASTA CONDUCTORA PARA EEG. PAPEL PARA IMPRESIÓN DE EEG. INSTALACION.	*CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. OPERACION.*POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO.*PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

5.-	P.: PARTIDA 63 ELECTROENCEFALOGRAFO DIGITAL DE 25 CANALES. PREGUNTAMOS: LA DESCRIPCIÓN QUE DAN PARA ESTE EQUIPO ES DE UNA MARCA EN PARTICULAR, Y NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE 531.329.0180 DE CUADRO BÁSICO VIGENTE, POR LO QUE LES SOLICITAMOS QUE PARA ESTAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES DE OFERTAR, EL EQUIPO SOLICITADO EN ESTA CLAVE 531.329.0180 O EL DESCRITO EN LA CLAVE 531.925.0022 QUE ES UN ELECTROENCEFALOGRAFO DIGITAL DE 32 CANALES CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: NOMBRE GENERICO: ELECTROENCEFALOGRAFO DE 32 CANALES CLAVE: 531.925.0022.-ESPECIALIDAD(ES): NEUROLOGÍA. SERVICIO(S): UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. URGENCIAS. HOSPITALIZACIÓN. CONSULTA EXTERNA. DEFINICION: EQUIPO RODABLE, OPERADO POR MICROPROCESADORES, PARA VALORAR LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA CEREBRAL MEDIANTE UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN, REVISIÓN Y MANEJO DE DATOS DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA. INCLUYE UNIDAD DE FOTOESTIMULACIÓN. DESCRIPCION: SISTEMA DE ADQUISICIÓN, REVISIÓN Y MANEJO DE LOS DATOS DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA DE 32 CANALES DIGITALES DE REGISTRO CON: IMPEDANCIA DE ENTRADA DE AL MENOS 100 MOHM. NIVEL DE RUIDO INTERNO MENOR A 3 MICROVOLTS PICO-PICO EN EL RANGO DE 0.1 A 100 HZ. FRECUENCIA DE MUESTREO DE 1000 HZ O MAYOR POR CANAL. PROBADOR DE IMPEDANCIA PARA ELECTRODOS CON INDICADOR VISUAL DE ALTA IMPEDANCIA, SELECTOR DE UMBRAL. CAJA DE AMPLIFICACIÓN CON 32 CANALES MÍNIMO PARA ELECTRODOS CON ENTRADA PARA EL SENSOR DE RESPIRACIÓN PARA POLISOMNOGRAFÍA. CABEZAL PARA COLOCACIÓN DE ELECTRODOS CON ESQUEMA. SISTEMA QUE PERMITA DE MANERA SIMULTÁNEA A LA ADQUISICIÓN DE DATOS DEL PACIENTE: LA REVISIÓN DE DATOS ANTERIORES, ADICIONAR DATOS ANTERIORES Y COMENTARIOS, CAMBIAR EL MONTAJE Y MOSTRAR GRÁFICOS EN PANTALLA. DESPLIEGUE EN PANTALLA: DE LOS PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN, CON AL MENOS 3 VELOCIDADES DE BARRIDO EN PANTALLA, DE SEÑALES DE CALIBRACIÓN CUADRADA, CON SISTEMA DE FILTRADO EN EL RANGO DE 0.1 A 100 HZ, CON SELECCIÓN DE 6 PASOS COMO MÍNIMO DE LOS 32 CANALES DE EEG EN TIEMPO REAL Y EN DIFERENTES MONTAJES. PARA LA REVISIÓN DE DATOS DEBERÁ CONTAR CON: LÍNEA DE TIEMPO Y EVENTOS, DE ACCESO INMEDIATO (MARCADOR DE EVENTOS), ZOOM (MAGNIFICACIÓN DEL EJE DE TIEMPO Y DE AMPLITUDES), MEDICIÓN DE FRECUENCIAS, AMPLITUDES Y DURACIONES, REVISIÓN DE PÁGINAS DE MANERA AUTOMÁTICA A FRECUENCIA DEFINIDA POR EL USUARIO. BASADO EN COMPUTADORA PERSONAL: PROGRAMA EN SISTEMA OPERATIVO Y MODO GRÁFICO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS PARA: MAPEO CEREBRAL, ANÁLISIS DE CORRELACIÓN, DESPLIEGUE DE MAPAS ESFÉRICOS QUE PERMITA VISUALIZAR LAS DENSIDADES DE VOLTAJE, CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A PROGRAMA PARA MONITOREO DE EEG DE LARGO TÉRMINO PARA ESTUDIO DE EPILEPSIA (LOCALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PROPAGACIÓN DE DESCARGAS EPILEPTIFORMES). PROCESADOR INTEL PENTIUM DE 200 MHZ O MAYOR, MEMORIA RAM CON 32 MB O MÁS, DISCO DURO DE 2.1 GB O MAYOR, DIGITALIZADOR DE 16 O 20 BYTES, DISCO ÓPTICO DE 2 GB O MAYOR, MONITOR A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN, DE 14 PULGADAS O MAYOR, RESOLUCIÓN DE VOLTAJE DE AL MENOS 0.3 MICROVOLTS, RESOLUCIÓN HORIZONTAL DE LA CURVA DE EEG DE128 PIXELES/SEG, A LA VELOCIDAD DE 30 MM/SEG. RESOLUCIÓN VERTICAL DE LA CURVA DE EEG DE 5 PIXELES/MM. TECLADO ALFANUMÉRICO Y RATÓN. CAPACIDAD PARA INTERCONECTARSE CON UNA CÁMARA DE VIDEO COMERCIAL PARA GRABACIÓN DEL PACIENTE, CON SINCRONIZACIÓN DE LA IMAGEN GRABADA CON EL EEG DEL PACIENTE. UNIDAD DE FOTOESTIMULACIÓN CON MODOS DE FUNCIONAMIENTO: PROGRAMABLE, MANUAL Y AUTOMÁTICA. FRECUENCIA DE ESTIMULACIÓN DE 1 A 33 HZ EN PASOS DE 1 HZ. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO.  ACCESORIOS: IMPRESORA A COLOR, LÁSER, O DE INYECCIÓN DE TINTA. JUEGO COMPLETO DE ELECTRODOS. CARRO DE TRANSPORTE, RODABLE, CON SISTEMA DE FRENOS. CONSUMIBLES: UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE DE 8.89 CM (3.5") DE 1.44 MB PAPEL PARA IMPRESIÓN DE EEG. DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. INSTALACION. *CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. OPERACION.*POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO.	*PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

6.-	P.: PARTIDA 64 ELECECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES  PREGUNTAMOS: LA DESCRIPCIÓN QUE DAN PARA ESTE EQUIPO ES DE UNA MARCA EN PARTICULAR, POR LO QUE LES SOLICITAMOS QUE PARA NO CERRAR LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS MARCAS DE RECONOCIDA CALIDAD INTERNACIONAL Y DADO QUE EN CUADRO BÁSICO NACIONAL EXISTE UNA DESCRIPCIÓN VIGENTE PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS QUE ES LA CLAVE: 531.333.0317,  EL EQUIPO A OFERTAR SE APEGUE AL DESCRITO EN ESTA CLAVE, CUYA DESCRIPCIÓN ES LA SIGUIENTE:  NOMBRE GENERICO: ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. CLAVE: 531.333.0317.-ESPECIALIDAD(ES): NEUROLOGÍA. SERVICIO(S): CONSULTA EXTERNA. HOSPITALIZACIÓN. DEFINICION:EQUIPO ELECTROMÉDICO RODABLE OPERADO POR MICROPROCESADORES, NO INVASIVO, PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, VISUALES Y SOMATOSENSORIALES, ELECTROMIOGRAFÍA, VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN MOTORA Y SENSORIAL. DESCRIPCION: SISTEMA DE ELECTRODIAGNÓSTICO CON PROGRAMAS DE APLICACIÓN PARA ELECTROMIOGRAFÍA (EMG) Y POTENCIALES EVOCADOS EN SISTEMA OPERATIVO Y MODO GRÁFICO PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES ESTUDIOS. ELECTROMIOGRAFÍA: POTENCIAL DE UNIDAD MOTORA (MUAP), REFLEJO DE PARPADEO, ESTIMULACIÓN REPETITIVA, ELECTROMIOGRAFÍA DE FIBRA ÚNICA, ONDA F, REFLEJO H, COLISIÓN. POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES: POTENCIAL EVOCADO SOMATOSENSORIAL (SEP), POTENCIAL EVOCADO DE LATENCIA CORTA (SSEP). ESTUDIOS DE CONDUCCIÓN NERVIOSA: VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN MOTORA, VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN SENSORIAL. POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (ABR): ELECTROCOCLEOGRAFÍA (ECOG), POTENCIALES EVOCADOS DE LATENCIA MEDIA, POTENCIALES EVOCADOS DE LATENCIA TARDÍA (LLR) O LENTA DE VERTEX (SVR), DE TALLO CEREBRAL O TALLO ENCEFÁLICO (PATC O ABR). POTENCIALES EVOCADOS VISUALES: DESTELLO EN GOGGLES, DE PATRÓN INVERSO. ESTIMULADORES: ELÉCTRICO DE CORRIENTE O VOLTAJE CONSTANTE, DE UN CANAL SELECCIONABLE POR EL USUARIO: AMPLITUD, DURACIÓN, FRECUENCIA (REPETICIÓN DEL ESTÍMULO), MODO: SENCILLO, DOBLE, TREN Y RECURRENTE. ESTIMULACIÓN AUDITIVA CON CONTROLES DE TIPO DE SEÑAL: CLICK Y BURST. FRECUENCIA (REPETICIÓN DEL ESTÍMULO) DE INTENSIDAD Y MODO DE CALIBRACIÓN. ESTIMULACIÓN VISUAL CON CONTROLES DE: FRECUENCIA (REPETICIÓN DEL ESTÍMULO), PROGRAMA (DERECHO, IZQUIERDO Y AMBOS). MONITOR PARA ESTIMULACIÓN VISUAL. ELECTROMIÓGRAFO BASADO EN COMPUTADORA PERSONAL. PROCESADOR INTEL PENTIUM II O SIMILAR A 266 MHZ O MAYOR, MEMORIA RAM CON 64 MB O MÁS, DISCO DURO DE 2.1 GB O MAYOR, CD ROM 24X O MAYOR, TARJETA DE VIDEO DE 64 BITS, TECLADO ALFANUMÉRICO Y RATÓN. MONITOR A COLOR, CON PANTALLA UVGA (DE 1024 X 768 PIXELES). ADQUISICIÓN Y DESPLIEGUE EN TIEMPO REAL. REPORTE DE RESULTADOS COMPATIBLE CON PROCESADOR DE TEXTOS. CAPACIDAD PARA CRECIMIENTO A PROGRAMAS ADICIONALES. INTERRUPTOR DE PIE (PEDAL). AMPLIFICADOR DE CUATRO CANALES, CON CABLE Y BRAZO. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO.  ACCESORIOS: SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL. ESTIMULADOR DE CORRIENTE CON PUNTA DE ESTIMULACIÓN. AUDÍFONOS EXTERNOS. AUDÍFONOS DE INSERCIÓN. GOGGLES DE DESTELLO (TIPO LED). ELECTRODO REUSABLE DE COPA, CON CABLE DE 1 M DE LARGO. ELECTRODO REUSABLE DE AGUJA MONOPOLAR CON FILAMENTO DE ACERO INOXIDABLE Y RECUBIERTA DE TEFLÓN DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: DE 20 MM DE LARGO O MAYOR, DE 30 MM DE LARGO O MAYOR, 40 MM DE LARGO O MAYOR, DE 60 MM DE LARGO O MAYOR. IMPRESORA LÁSER O DE INYECCIÓN DE TINTA. BOCINA EXTERNA. CARRO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO, RODABLE, CON SISTEMA DE FRENOS. CONSUMIBLES: ELECTRODOS. GEL CONDUCTOR PARA ELECTROMIOGRAFÍA, POTENCIALES EVOCADOS Y NEUROCONDUCCIÓN MOTORA.. UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. INSTALACION. *CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ.  OPERACION.*POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO.*PREVENTIVO. *CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

7.-	P.: PARTIDA 64 ELECECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES  PUNTO 26 DICE: FILTRO DE CORTE BAJO DE 0.01 HZ A 3KHZ PREGUNTAMOS: LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UN FILTRO DE CORTE BAJO DE 1 A 500 HZ QUE ES EL UTILIZADO POR ESTE TIPO DE EQUIPOS POR NORMAS INTERNACIONALES PARA LAS APLICACIONES SOLICITADAS. SE NOS ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

8.-	P.: PARTIDA 64 ELECECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES  PUNTO 27 DICE: FILTRO DE CORTE ALTO DE 10 HZ A 20 KHZ PREGUNTAMOS: LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UN FILTRO DE CORTE ALTO  DE 15 HZ A 10KHZ QUE ES EL UTILIZADO POR ESTE TIPO DE EQUIPOS POR NORMAS INTERNACIONALES PARA LAS APLICACIONES SOLICITADAS. SE NOS ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

9.-	P.: PARTIDA 111 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES 6 CAMAS PUNTO 25. DICE: FUNCIÓN QUE PERMITA ETIQUETAR EL SITIO DE MEDICIÓN: ESÓFAGO, RECTAL, PIEL, AXILAR, TIMPÁNICO AL MENOS, PREGUNTAMOS: LES SOLICITAMOS QUE ESTAS ETIQUETAS QUEDEN OPCIONALES YA QUE SOLAMENTE ALGUNAS MARCAS CUENTAN CON ELLAS DADO QUE POR NORMA INTERNACIONAL SOLO SE REQUIERE ETIQUETAR LOS CANALES DE TEMPERATURA COMO T1 Y T2, SE NOS ACEPTA OFERTAR PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ESTAS DOS ETIQUETAS, LO QUE NO DEMERITA LAS CAPACIDADES CLÍNICAS DE LA CENTRAL.  SE NOS ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

10.-	P.: PARTIDA 111 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES 6 CAMAS PUNTO 30. DICE: TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 72 HORAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO.  PREGUNTAMOS: DADO QUE EN EL PUNTO 10 SOLICITAN FULL DISCLOSURE DE 72 HORAS, LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 24 HORAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, DADO QUE YA TENDRÍAN LAS 72 HORAS GUARDADAS EN EL FULL DISCLOSURE.  SE NOS ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

11.-	P.: PARTIDA 111 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES 6 CAMAS PUNTO 35. DICE: TODAS LAS FUNCIONES DEBEN SER ACCESADAS MEDIANTE TECLAS Y PERILLA SELECTORA EN EL GABINETE DEL MONITOR.   PREGUNTAMOS: LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR ACCESO A MENÚS EN LOS MONITORES A TRAVÉS DE TECLAS SENSIBLES AL TACTO, DADO ES UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR Y ADEMÁS ES ACEPTADA EN CUADRO BÁSICO NACIONAL PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS,  YA QUE NO DEMERITA LAS APLICACIONES CLÍNICAS Y FACILITA EL MANEJO DE LOS MONITORES. SE NOS ACEPTA?

R.: SE ACEPTA

12.-	P.: PARTIDA 111 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES 6 CAMAS PUNTO 38.3  DICE: TEMPERATURA DE LA SANGRE, LA SOLUCIÓN INYECTADA Y DE CURVAS. PROMEDIACIÓN DE AL MENOS SEIS MEDICIONES DE GASTO CARDIACO.  PREGUNTAMOS: LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR PROMEDIACIÓN DE CINCO MEDICIONES DE GASTO CARDIACO DADO QUE CON ESTAS CINCO MEDICIONES IGUALMENTE SE LOGRAN OBTENER LOS CÁLCULOS SOLICITADOS Y NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DE LA CENTRAL. SE NOS ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

13.-	P.: PARTIDA 111 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES 6 CAMAS PUNTO 35. PREGUNTAMOS: LES SOLICITAMOS QUE LOS SIGUIENTES PUNTOS QUEDEN COMO OPCIONALES DADO QUE SOLAMENTE UN EMPRESA CUENTA CON ELLOS Y ÚNICAMENTE ENCAREN EL EQUIPO SOLICITADO Y CIERRAN LA PARTICIPACIÓN A OTRAS MARCAS DE RECONOCIDA CALIDAD EN EL MERCADO. 38.9 CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE CONSUMO DE OXÍGENO . 38.10 CÁLCULO DE LOS VALORES DE GASTO ENERGÉTICO Y COCIENTE RESPIRATORIO,  38.11 MEDICIÓN DE LA ESPIROMETRÍA DEL PACIENTE DIRECTAMENTE EN LA VÍA AÉREA DEL PACIENTE ENTRE EL TUBO ENDOTRAQUEAL Y EL CIRCUITO DEL PACIENTE, 38.12 RESPIRACIÓN A RESPIRACIÓN Y FUNCIONAL CON CUALQUIER VENTILADOR.  38.13 CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE LA PRESIÓN GÁSTRICA DE CO2 (PGCO2),  38.14 PH INTRAMUCOSO PHI, DIFERENCIA DE PRESIÓN GÁSTRICA Y ARTERIAL DE CO2 P(G-A)CO2,  38.15 DIFERENCIA DE PRESIÓN GÁSTRICA Y FRACCIÓN ESPIRADA DE CO2 (P(G-ET)CO2), INCLUIR 1 MODULO PARA ELECTROENCEFALOGRAFÍA. ¿SE NOS ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

14.-	P.: PARTIDA 111 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES 6 CAMAS PUNTO 38.18  DICE: MEDICIÓN DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS EN DOS CANALES,  PREGUNTAMOS: DADO QUE NO ES ESTA UNA FUNCIÓN VITAL EN LA CENTRAL DE MONITOREO, LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UN CANAL DE POTENCIALES EVOCADOS. SE NOS ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

15.-	P.: PARTIDA 121 UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. PUNTO 21.8. DICE: ESPIROMETRÍA: -DESPLIEGUE DE LOS LAZOS: PRESIÓN/VOLUMEN Y FLUJO/VOLUMEN. -DESPLIEGUE DE VALORES NUMÉRICOS: PRESIONES, VOLÚMENES, COMPLIANZA Y RESISTENCIA. -CONSUMIBLES: SENSOR DE FLUJO DESECHABLE PARA ADULTO,  PEDIÁTRICO Y NEONATAL, LÍNEAS PARA ESPIROMETRÍA POR PACIENTE.    PREGUNTAMOS: LES SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO QUEDE COMO OPCIONAL, PARA NO CERRAR LA PARTICIPACIÓN DE OTROS PROVEEDORES DE EQUIPOS DE RECONOCIDA CALIDAD INTERNACIONAL Y QUE CUMPLEN CON TODAS LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA ESTE RENGLÓN. SE NOS ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

16.-	P.: PARTIDA 121 UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS. PUNTO 23 DICE: OPCIONALES DE  CENTRAL  PREGUNTAMOS:  FAVOR DE ACLARAR SI DEBEMOS INCLUIR TODOS LOS PUNTOS DE ESTE NÚMERO Y SUS SUBNUMERALES (23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7 Y 23.8) O ES OPCIONAL OFERTARLOS.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

17.-	P.: PARTIDA 141 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO PUNTO 10 DICE: ANÁLISIS DE POR LO MENOS 12 ARRITMIAS   PREGUNTAMOS: LES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR ANÁLISIS DE POR LO MENOS 10 ARRITMIAS, DADO QUE ESTO DEPENDE DEL DISEÑO DEL EQUIPO PUES CADA FABRICANTE TIENE SU PROPIO SOFTWARE DE DETECCIÓN. SE NOS ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

18.-	P.: PARTIDA 141 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO PUNTO 36 DICE: OPCIONALES … PREGUNTAMOS:  FAVOR DE ACLARAR SI DEBEMOS INCLUIR TODOS LOS PUNTOS DE ESTE NÚMERO Y SUS SUBNUMERALES (36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7 Y 36.8) O ES OPCIONAL OFERTARLOS.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

19.-	P.: PARTIDA 141 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO PUNTO 36.8 DICE: ESPIROMETRÍA:-DESPLIEGUE DE LOS LAZOS: PRESIÓN/VOLUMEN Y FLUJO/VOLUMEN. -DESPLIEGUE DE VALORES NUMÉRICOS: PRESIONES, VOLÚMENES, COMPLIANZA Y RESISTENCIA. -CONSUMIBLES: SENSOR DE FLUJO DESECHABLE PARA ADULTO,  PEDIÁTRICO Y NEONATAL, LÍNEAS PARA ESPIROMETRÍA.    PREGUNTAMOS: LES SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO QUEDE COMO OPCIONAL, PARA NO CERRAR LA PARTICIPACIÓN DE OTROS PROVEEDORES DE EQUIPOS DE RECONOCIDA CALIDAD INTERNACIONAL Y QUE CUMPLEN CON TODAS LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA ESTE RENGLÓN. SE NOS ACEPTA?.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE

20.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN 38, SIN NUMERO PROGRESIVO, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO AMBULATORIO, DICE: ESPECIALIDAD(ES): GASTROENTEROLOGÍA, ENDOSCOPIA Y     CIRUGÍA GENERAL. SERVICIO(S): CONSULTA EXTERNA. DEFINICION: EQUIPO PARA REALIZAR PRUEBAS DE REFLUJO, AMBULATORIAS DE 24 HORAS, Y MEDIR NIVELES DE PH INTRAESOFÁGICO E INTRAGÁSTRICO. ENTENDEMOS QUE ES UN TITULO Y POR LO TANTO NO DEBERÁ REFERENCIARSE. ¿ES ESTO CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

21.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 1, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE: APARATO MEDIDOR (UNIDAD BASE), QUE FUNCIONA CON BATERÍA DE 9 VOLTS, CON CAPACIDAD DE GRABAR DESDE 24 HASTA 48 HORAS, LOS NIVELES DE PH INTRAESOFÁGICO E INTRAGÁSTRICO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

22.-	P.: DEBIDO A LOS GRANDES AVANCES TECNOLÓGICOS QUE SE DAN EN EL ÁREA DE ELECTROMEDICINA, LOS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE PUNTA REQUIEREN MENORES VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN, POR LO CUAL SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA  OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON UNA SOLA BATERÍA DE 1.5 VOLTS (DOBLE A), YA QUE ESTE HECHO NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y CALIDAD EN EL ESTUDIO, POR EL CONTRARIO ESTO LO HACE  DE MAYOR FUNCIONALIDAD Y RENTABILIDAD A CORTO Y LARGO PLAZO. ADEMÁS ESTA ALIMENTACIÓN ES SUFICIENTE PARA UN ESTUDIO AMBULATORIO DE MONITOREO DE PH INTRAESOFÁGICO E INTRAGÁSTRICO DE 48 HORAS, EN 4 CANALES DE MEDICIÓN. ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

23.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN 38, NÚMERO PROGRESIVO 2 NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE: DE UNO HASTA CUATRO CANALES DE GRABACIÓN DE PH Y UNO PARA LOCALIZAR EL ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR. ENTEDEMOS QUE ES NECESARIO QUE EL EQUIPO PUEDA MEDIR 4 CANALES DE GRABACIÓN DE PH CON CATÉTERES DE ANTIMONIO O CRISTAL Y APARTE UN CANAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE ESFÍNTER. DE TAL FORMA QUE EL EQUIPO DEBERA PODER USAR CATÉTERES DE ANTIMONIO Y CATÉTERES DE CRISTAL ADEMÁS DE UN CANAL DE LOCALIZACIÓN DE ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR. ¿ES ESTO CORRECTO?

R. APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

24.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN 38, NÚMERO PROGRESIVO 2 NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE: DE UNO HASTA CUATRO CANALES DE GRABACIÓN DE PH Y UNO PARA LOCALIZAR EL ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR. ENTEDEMOS PARA PODER USAR EL CANAL DE LOCALIZACIÓN DE ESFÍNTER ES NECESARIO CONTAR CON LOS ACCESORIOS DE LOCALIZACIÓN DE ESFÍNTER Y QUE SE DEBERÁN INCLUIR.  ¿ES ESTO CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

25.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 3, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE: MEMORIA DE CUATRO MB, COMPATIBLE PARA SER UTILIZADO CON CATÉTERES DESECHABLES Y REUSABLES. DEBIDO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO QUE SE DA DÍA CON DÍA, EN LA ACTUALIDAD ES SUFICIENTE CONTAR CON UNA MEMORIA DE CAPACIDAD DE 1 MB, LA CUAL PERMITE  ALMACENAR EL ESTUDIO DE MONITOREO DE PH GASTRO–ESOFÁGICO DURANTE UN PERIODO DE 48 HORAS O MAYOR, PARA 4 CANALES DE MEDICIÓN;  SIN ALTERAR LA CALIDAD EN LOS RESULTADOS, LA INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS Y GRAFICAS DEL ESTUDIO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON UNA CAPACIDAD DE MEMORIA DE 1 MB. ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

26.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 6, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE: CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO Y PESO MÁXIMO DE 300 GRS. COMPUTADORA PENTIUM 2.0 GHZ O MAYOR, 512 MB EN RAM O A MAYOR, UN SLOT DE EXPANSIÓN Y CD-RW.  DEBIDO A QUE LA COMPUTADORA ES UN EQUIPO DE USO GENERAL Y NO REQUIERE CARACTERÍSTICAS MÉDICAS ESPECIALES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NO REFERENCIAR ESTE PUNTO, PRESENTANDO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE ENTREGAREMOS UNA COMPUTADORA CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EL PUNTO 6 RENGLÓN 38 DE ESTA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?

R.: SI

27.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 7, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO  AMBULATORIO,  DICE: MONITOR PANTALLA PLANA DE 17’’ O MAYOR . DEBIDO A QUE EL MONITOR ES UN ELEMENTO DE LA PC, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NO REFERENCIAR ESTE PUNTO, PRESENTANDO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE ENTREGAREMOS UN MONITOR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EL PUNTO 7 RENGLÓN 38 DE ESTA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

28.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 8, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO-GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE: IMPRESORA A COLOR, DE INYECCIÓN DE TINTA. DEBIDO A QUE LA IMPRESORA ES UN ELEMENTO DE LA PC, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NO REFERENCIAR ESTE PUNTO, PRESENTANDO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE ENTREGAREMOS UNA IMPRESORA CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EL PUNTO 8 DEL RENGLÓN 38 DE ESTA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

29.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 9, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO-GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE: PROGRAMA PARA LEER Y ANALIZAR LOS DATOS CONTENIDOS EN EL EQUIPO, MANEJADO BAJO AMBIENTE WINDOWS XP. INCLUYE PUNTUACIONES PARA ADULTO (DEMEESTER & JONSON) E INFANTILES (BOIX-OCHOA).  DEBIDO A QUE LA PUNTUACIÓN DE DEMEESTER (PROLONGED OESOPHAGEAL MONITORING, DADA POR TOM R. DEMEESTER EN “GASTROINTESTINAL MOTILITY; WHICH TEST? EDITADA POR N.W. READ, EN 1989) ES ACTUALMENTE EL ESTÁNDAR DE ORO PARA LA VALORACIÓN DE PACIENTES ADULTOS SE SOLICITA ATENTAMENTE INCLUIR LA PUNTUACIÓN DE DEMEESTER Y NO LA DE DEMEESTER & JONSON QUE YA ESTA EN DESUSO.  ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

30.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 10, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO-GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE: CARRO PORTA COMPUTADORA CON 4 RUEDAS CON FRENO. DEBIDO A QUE EL CARRO PORTA COMPUTADORA ES UN ELEMENTO DE LA PC, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NO REFERENCIAR ESTE PUNTO, PRESENTANDO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE ENTREGAREMOS UN CARRO CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EL PUNTO 10 DEL RENGLÓN 38 DE ESTA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?

R.: SI

31.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 11.1, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE: 30 CATÉTERES DE ANTIMONIO Y CRISTAL. FAVOR DE ESPECIFICAR  ¿CUÁNTOS DEBERÁN SER DE ANTIMONIO Y CUÁNTOS DE CRISTAL?  ASÍ COMO EL NÚMERO DE CANALES DE MEDICIÓN DE PH Y ¿CUÁNTOS DE ELLOS DEBERÁN DE TENER LOCALIZADOR DE ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR? ¿DEBERÁN SER DESECHABLES O REUSABLES?

R.:15 DE ANTIMONIO Y 15 DE CRISTAL

32.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 11.2, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE: 5 TUBOS DE GEL PARA ELECTRODOS.- DEBIDO A QUE LOS TUBOS SON CONSUMIBLES DE USO GENERAL, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NO REFERENCIAR ESTE PUNTO, PRESENTANDO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD INDICANDO QUE ENTREGAREMOS LA CANTIDAD REQUERIDA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 11.2 RENGLÓN 38 DE ESTA LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

33.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 11.3, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE: ARILLOS Y CINTAS PARA FIJAR ELECTRODOS. DEBIDO A QUE LOS ARILLOS Y CINTAS PARA FIJAR ELECTRODOS SON CONSUMIBLES DE USO GENERAL, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NO REFERENCIAR ESTE PUNTO, PRESENTANDO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAREMOS ESTE MATERIAL ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

34.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 11.4, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE: SOLUCIONES BUFFER PARA CALIBRAR CATÉTERES. ENTENDEMOS QUE COMO MÍNIMO DEBERÁ ENTREGARSE 500ML  DE SOLUCIÓN BUFFER DE PH 4 Y 500ML DE SOLUCIÓN BUFFER  PH 7 ¿ES ESTO CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

35.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 12.1, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE:    CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ. ENTENDEMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SE REFIERE  A LA  COMPUTADORA REQUERIDA EN EL RENGLÓN 38, NUMERO PROGRESIVO 6. ¿ES ESTO CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

36.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 12.1, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE:    CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ. ENTENDEMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SE REFIERE  A LA  COMPUTADORA REQUERIDA EN EL RENGLÓN 38, NUMERO PROGRESIVO 6. ¿ES ESTO CORRECTO?

R.: PARA EL EQUIPO EN GENERAL ES CORRECTO

37.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 12.2, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE: CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL . ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A UNA CLAVIJA POLARIZADA CON TIERRA REAL Y ESTA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SE REFIERE  A LA  COMPUTADORA REQUERIDA EN EL RENGLÓN 38, NUMERO PROGRESIVO 6. ¿ES ESTO CORRECTO?

R.: PARA EL EQUIPO EN GENERAL ES CORRECTO

38.-	P.: REFERENTE AL RENGLÓN NUMERO 38,  NUMERO PROGRESIVO 12.3, NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PARA MEDIR PH ESÓFAGO – GÁSTRICO AMBULATORIO,  DICE: REGULADOR DE VOLTAJE, NO BREAK . DEBIDO A QUE ESTE ES UN EQUIPO DE USO GENERAL Y NO REQUIERE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA NO REFERENCIAR ESTE PUNTO,  PRESENTANDO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE ENTREGARÁ ESTE EQUIPO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

39.-	P.: CON RESPECTO AL RENGLÓN 104 SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO PUNTO 1  DICE DEFINICIÓN EQUIPO RODABLE DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA DE SOPORTE DE VIDA, CON EL FIN DE INDUCIR Y CONDUCIR LA ANESTESIA, PARA DAR APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS A PACIENTES NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO, PROPORCIONANDO FLUJO CONTINUO DE OXÍGENO, ÓXIDO NITROSO Y AIRE, ASÍ COMO OTROS AGENTES ANESTÉSICOS. INCLUYE MONITOR DE 6 PARÁMETROS FISIOLÓGICOS. ENTENDEMOS QUE ESTO ES UN TITULO Y POR LO TANTO NO DEBERÁ REFERENCIARSE, ¿ES ESTO CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

40.-	P.: CON RESPECTO AL RENGLÓN 104 SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO PUNTO 6 DICE MANUAL DE SERVICIO Y OPERACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL. ENTENDEMOS QUE ESTOS MANUALES SE ENTREGARAN EN LA FECHA DE INSTALACIÓN, ¿ES ESTO CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

41.-	P.: CON RESPECTO AL RENGLÓN 104 SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO PUNTO 10 DICE MANÓMETROS DE PRESIÓN INTERCONSTRUIDOS AL CUERPO DEL EQUIPO PARA LOS TRES GASES. ENTENDEMOS QUE LOS MANÓMETROS DE PRESIÓN INTERCONSTRUIDOS DEBEN ESTAR AL FRENTE DEL CUERPO DEL EQUIPO CON EL FIN DE SER VISIBLES PARA EL USUARIO, ¿ES ESTO CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

42.-	P.: CON RESPECTO AL RENGLÓN 104 SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO PUNTO 12.1 DICE ABSORBEDOR DE CAL SODADA PARA CO2, DE 1300 GRAMOS O MAYOR CON ADAPTADOR DE CIRCUITO COAXIAL O POSIBILIDAD DE UTILIZAR CIRCUITO TIPO BAIN.  ENTENDEMOS QUE EL ABSORBEDOR DEBERÁ CONTAR CON UNA VÁLVULA BY PASS CON EL FIN DE REALIZAR CAMBIO DE CAL SODADA DURANTE LA VENTILACIÓN  Y EVITAR LA ACUMULACIÓN DE CO2 (CLÍNICAMENTE NOCIVO)  EN EL PACIENTE CUANDO SE TERMINA SU CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, ADEMÁS DE SER UNA MEDIDA DE SEGURIDAD PARA EL PACIENTE, REFLEJARA EN DISMINUCIÓN DE GASTO EN ESTE CONSUMIBLE. ¿ES ESTO CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

43.-	P.: CON RESPECTO AL RENGLÓN 104 SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO PUNTO 13.1 DICE CAPACIDAD PARA TRABAJAR CON UN VAPORIZADOR ELECTRÓNICO O DOS VAPORIZADORES NEUMÁTICOS EN LÍNEA CON UN TERCERO EN MODO DE ESPERA, O TRES NEUMÁTICOS EN LÍNEA COMPATIBLES CON LA MÁQUINA ANESTESIA.  SOLICITAMOS SE NOS PERMITA HACER REFERENCIA DE ALGUNOS ACCESORIOS UTILIZANDO LISTA DE PRECIOS DEL FABRICANTE (OMITIENDO LOS PRECIOS) ASÍ COMO HACER REFERENCIA GRAFICA, YA QUE EN OCASIONES ALGUNAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO SE PUEDEN REFERENCIAR TEXTUALMENTE. ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

44.-	P.: CON RESPECTO AL RENGLÓN 104 SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO PUNTO 14.3 DICE FRECUENCIA RESPIRATORIA AJUSTABLE. DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN VENTILADOR PARA TODO TIPO DE PACIENTES NOS PERMITIMOS SUGERIR QUE EL RANGO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA SEA AJUSTABLE EN AL MENOS 2 – 90 RESPIRACIONES POR MINUTO. ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

45.-	P.: CON RESPECTO AL RENGLÓN 104 SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO PUNTO 14.7  DICE LÍMITE DE PRESIÓN. CREEMOS QUE ESTE LIMITE DEBE SER AJUSTABLE EN UN RANGO DE AL MENOS 10 – 65 CM H2O, ¿ES ESTO CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

46.-	P.: CON RESPECTO AL RENGLÓN 104 SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO PUNTO 14.8 DICE CONTROL ELECTRÓNICO PARA AJUSTE DE PEEP . SUGERIMOS QUE ESTE AJUSTE DE PEEP ELECTRÓNICO SEA DE AL MENOS 3 – 18 CM H2O, ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

47.-	P.: CON RESPECTO AL RENGLÓN 104 SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO PUNTO 21.11 DICE PRESIÓN DE LAS VÍAS AÉREAS Y FLUJO ESPIRATORIO, CURVA DE PRESIÓN VOLUMEN Y FLUJO VOLUMEN MEDIDOS EN LAS VÍAS AÉREAS, MONITOREO DE LA RESISTENCIA Y DE LA DISTENSIBILIDAD PULMONAR DEL PACIENTE?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

48.-	P.: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR FORMA DE ONDA Y BARRA DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS, VOLUMEN TIDAL ESPIRADO, CURVA DE PRESIÓN–VOLUMEN Y FLUJO-VOLUMEN MEDIDOS EN VÍAS AÉREAS, Y MONITOREO DE COMPLIANCE DEL SISTEMA Y DEL PACIENTE, BASÁNDONOS EN QUE NUESTRO CALCULO DE COMPLIANCE DEL PACIENTE TOMA EN CUENTA LA RESISTENCIA Y DISTENSIBILIDAD PULMONAR, INCLUYE TANTO LOS EFECTOS ELÁSTICOS COMO LOS RESISTIVOS, POR LO TANTO VARIARA DIRECTAMENTE ANTE CAMBIOS DE DISTENSIBILIDAD O DE RESISTENCIA. ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

49.-	P.: CON RESPECTO AL RENGLÓN 104 SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO PUNTO 21.13 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MÍNIMA: MAC O CAM MEDIANTE EQUIPO ALTERNO O INTEGRADO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

50.-	P.: DEBIDO A QUE EL MAC ES UN PARÁMETRO ESTADÍSTICO QUE SOLO TOMA EN CUENTA AGENTES ANESTÉSICOS INHALADOS E IGNORA LOS ANESTÉSICOS INTRAVENOSOS (LO CUAL DEMÉRITA SU CONFIABILIDAD) Y EN LA ACTUALIDAD UN GRAN PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS SON BALANCEADOS (COMBINACIÓN DE INHALADO E INTRAVENOSO) Y EXISTEN ALTERNATIVAS CON MUCHO MAS CONFIABILIDAD COMO EL BIS SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE EL DESPLIEGUE DEL CAM O MAC SEA OPCIONAL, DEBIDO AL EXTRA EN COSTO INNECESARIO QUE GENERA. ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

51.-	P.: RENGLÓN 104 SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO   DICE  PUNTO 10  MANOMETROS DE PRESION INTERCONSTRUIDOS AL CUERPO DE LA MAQUINA PARA LOS 3 GASES ¿ENTENDEMOS QUE LOS MANÓMETROS DEBEN ESTAR AL FRENTE DE LA MAQUINA Y NO EN LA PARTE TRASERA ES ESTO CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

52.-	P.: PUNTO 13.1 CAPACIDAD DE TRABAJAR CON VAPORIZADOR ELECTRÓNICO  O DOS VAPORIZADORES NEUMÁTICOS EN LINEA CON UN TERCERO EN ESPERA ¿PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ES SUFICIENTE COMPROBAR QUE NUESTROS EQUIPOS SI TRABAJAN CON UN VAPORIZADOR ELECTRICO ES ESTO CORRECTO?        EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA SOLICITAMOS QUE EL VAPORIZADOR ELECTRICO SEA OBCIONAL YA QUE EN EL MUNDO SOLO LO FABRICAN DOS EMPRESAS (GEDATEXOHAMEDA Y DRAEGER) POR LO QUE SE ESTARIA CERRANDO A SOLO ESTAS DOS EMPRESAS LA PARTICIPACIÓN, ADEMAS QUE ESTE EVAPORIZADOR EL ANESTÉSICO NO ESTA EN EL CUADRO BASICO, BAXTER LO PONE EN COMODATO AHORRANDO ASÍ  LA COMPRA DE ESTE EVAPORIZADOR Y SOLO COMPRARÍAN EL AGENTE ANESTÉSICO SE NOS ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

53.-	P.: EN EL PUNTO 19.13 DICE  DESPLIEGUE NUMERICO DE LA CONCENTRACIÓN  ALVEOLAR MINIMA MAC O CAM MEDIANTE EQUIPO ALTERNO  O INTEGRADO,  ¿SOLO POR ACLARAR ENTENDEMOS QUE EL MAC O CAM LO PODEMOS DESPLEGAR EN EL MONITOR, ES ESTO CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

54.-	P.: PUNTO 14.1 VENTILADOR ELECTRÓNICO INTERCONSTRUIDO PARA MANEJAR PACIENTES NEONATALES, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS SIN CAMBIO DE FUELLE.  ¿ENTENDEMOS QUE DEBEMOS COTIZAR MAQUINAS QUE TRABAJEN SOLO CON FUELLE ASCENDENTE Y NO DESCENDENTE PARA ESTO, PARA EVITAR PRESIONES NEGATIVAS, ES ESTO CORRECTO?     ¿NOS ACEPTA OTRA TECNOLOGÍA QUE NO FUERA FUELLE, ES DECIR VENTILADOR CON OTRA TECNOLOGÍA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

AVANCES TECNOLÓGICOS PARA MEDICINA, S.A. DE C.V.

CARÁCTER TÉCNICO

1.-	P.: UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS.- PUNTO 15.6 PAQUETE DE CARDIOLOGÍA: FAVOR DE EXPLICAR SÍ EL PROGRAMA DE CARDIOLOGÍA ES BÁSICO O AVANZADO, EN CASO DE SER AVANZADO QUE TIPO DE MEDICIONES O HERRAMIENTAS DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

2.-	P.: UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS. PUNTO 15.6 PAQUETE DE CARDIOLOGÍA: FAVOR DE INDICAR SÍ EL PAQUETE DE MEDICIONES DEBE INCLUIR PERFUSIÓN, CORRECCIÓN DE MOVIMIENTO EN IMÁGENES 2D Y 3D, CINE EN TIEMPO REAL?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

3.-	P.: UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS.- PUNTO 15.14 PERFUSION. FAVOR DE INDICAR ¿SI EL PROGRAMA DE PERFUSIÓN ES SOLO PARA APLICACIÓN CARDIACA?

R.:NO, APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES.

4.-	P.: UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS.- PUNTO 15.16 ESPECTROSCOPIA. FAVOR DE EXPLICAR ¿A QUE SE REFIEREN CON ESPECTROSCOPIA; SE REFIEREN AL PROGRAMA DE EVALUACION DE DATOS ESPECTROSCOPICOS, A ESPECTROCOPIA DE VOXEL UNICO, ESPECTROCOPIA DE PROTONES, A ESPECTROSCOPIA HEPATICA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

5.-	P.: UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS. PUNTO 16 BOBINAS: FAVOR DE INDICAR PARA CADA TIPO DE BOBINA SOLICITADA, EL NUMERO DE CANALES Y ELEMENTOS QUE DEBEN ESTAR ACTIVOS PARA CADA CASO.  16.1    DE CABEZA Y CUELLO. 16.2    ARREGLO EN FASE O ARRAY DE CUERPO. 16.3    CON APLICACIÓN PARA HOMBRO. 16.4   DE CUADRATURA O POLARIZACIÓN CIRCULAR O ARREGLO EN FASE. 16.5    PARA RODILLA, 16.6    PARA CARDIOLOGÍA. 16.7   ENDORRECTAL O ENDOCAVITARIA, 16.8    DE AMBAS MAMAS, 16.9   ARREGLO EN FASE O ARRAY PARA ANGIOGRAFÍA O VASCULAR PERIFÉRICO, 16.10    DE PROPÓSITO GENERAL O FLEXIBLE O MULTIUSOS, 16.11  PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MUÑECA, TOBILLO, CODO O ARTICULACIONES, 16.12    TEMPORO–MAXILAR “TMJ”. 16.14  O MÁS CANALES O ELEMENTOS O CP PARA CÉRVICO-TORÁCICO-LUMBAR O CTL O COLUMNA COMPLETA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

6.-	P.: UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS. PUNTO 16 BOBINAS: FAVOR DE INDICAR CUANTAS BOBINAS DEBEN DE CONECTARSE DE FORMA SIMULTANEA.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

7.-	P.: UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS. PUNTO 32 ESTACION DE PROCESAMIENTO.-FAVOR DE INDICAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, LA CANTIDAD DE RECONSTRUCCIONES POR SEGUNDO QUE DEBE TENER ESTA ESTACIÓN.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

8.-	P.: UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS. PUNTO 32 ESTACION DE PROCESAMIENTO. FAVOR DE INDICAR SI ESTA ESTACION DE PROCESAMIENTO DEBE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE RECONSTRUCCION EN 3D Y SI ESTAS FUNCIONES DEBEN DE SER BASICAS O AVANZADAS..

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

9.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 14. FAVOR DE INDICAR A ¿QUE SE REFIEREN CON 120 HORAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO. SOLICITAMOS SE ELIMINE ESTE PUNTO DE LA CEDULA YA QUE PARA EFECTOS DE REFERENCIAR, ES MÁS ÚTIL, ESTABLECER UN PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN?.

R.: SI

10.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS.-SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA.-PUNTO 4. ES CORRECTO QUE CADA UNA DE ESTAS MODALIDADES CONTARAN CON PROTOCOLO DICOM EN LAS SIGUIENTES MODALIDADES: DICOM STORAGE, DICOM STORAGE COMMITMENT, DICOM QUERY/RETRIEVE, DICOM BASIC PRINT, DICOM MODALITY WORKLIST, DICOM MPPS (MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEPS).

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

11.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS.-SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 6 , SE MENCIONA QUE CUENTAN CON DOS MÉDICOS RADIOLOGOS PARA INTERPRETAR. ¿SE DEBE ENTENDER  QUE SON SOLAMENTE 2 MÉDICOS POR TURNO DE TRABAJO. FAVOR DE INDICAR ¿CUÁL ES LA CANTIDAD TOTAL DE MÉDICOS?.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

12.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 11 ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES POR 5 AÑOS. SOLICITAMOS SE ACLARE LA MODALIDAD DE ALMACENAMIENTO, ES DECIR ¿SE REQUIERE QUE EL ACCESO A LOS ARCHIVOS DE IMAGEN ESTÉN DISPONIBLES DURANTE UN LAPSO DE 5 AÑOS O MAYOR, ES CORRECTO? SIN EMBARGO NO SE INDICA SI EL ALMACENAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN LINEA DEBE DE SER POR 5 AÑOS, POR LO QUE SUGERIMOS QUE SEA DE LA SIGUIENTE FORMA O SE NOS PERMITA OFERTAR LO SIGUIENTE:1 AÑO DE ALMACENAMIENTO EN LINEA Y DE 5 A 10 AÑOS CON ACCESO.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

13.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 40 AL 48. FAVOR DE INDICAR LA CANTIDAD DE ESTACIONES; CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN SOLO DOS ESTACIONES.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

14.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 52.-ESTAN SOLIICTANDO SISTEMA DE INFORMACION RADIOLOGICA (RIS), FAVOR ACLARAR EL NUMERO TOTAL DE USUARIOS QUE UTILIZARAN EL RIS, Y DE ESE TOTAL ¿CUANTOS AGENDARAN CITAS PARA ESTUDIOS?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

15.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS.-SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 66 AL 69. DEBEMOS COTIZAR TODO EL HARDWARE, ES DECIR LAS PC, FAVOR DE INDICAR EL NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CONSULTA Y SUS CARACTERISTICAS. SOLO ESTAN MENCIONANDO LOS SERVIDORES FAVOR DE ACLARAR SI YA CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA DE PC?

R.: NO

16.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 12 Y 13. FAVOR DE INDICARNOS CUANTAS PC DEBEN DE COTIZARSE PARA LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION DE IMÁGENES VIA WEB?

R.: NO DEBEN COTIZARSE

17.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 16 FUNCIONALIDAD GENERAL. EN ESTA CARACTERISTICA, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DEBE CUMPLIR CON: PROVEER VALIDACIÓN DE DATOS DEMOGRÁFICOS, ACCESO A REPORTES DIAGNÓSTICOS, FLUJO DE TRABAJO INTEGRADO (PRE FETCH Y AUTORUTEO), COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE HIS/RIS Y MODALIDADES.  ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? ¿SE ACEPTA?

R.: NO

18.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS.-SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 19, 21.-SOLICITAMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS, LA INTERFASE DE USUARIOS JAVA Y LA CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE SEA PROPIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

19.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 6, 56, 66.-EN ESTOS PUNTOS SE REFIERE AL DICTADO DIGITAL, SOLICITAMOS SE NOS ESPECIFIQUE EN CUANTAS ESTACIONES DE TRABAJO DEBEN DE INCLUIRSE LAS LICENCIAS Y EL MICRÓFONO PARA DICTADO, ASÍ COMO SI COMO SI ESTE PROGRAMA DEBE CONTAR CON RECONOCIMIENTO/DICTADO DE VOZ EN TIEMPO REAL Y RECONOCIMIENTO/DICTADO OFFLINE (ES DECIR EN TIEMPO POSTERIOR)

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

20.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 3.-USTEDES ESTAN PIDIENDO CONEXIÓN DE 7 MODALIDADES DIFERENTES DE IMAGEN, PREGUNTAMOS: CADA UNO DE LOS PROVEEDORES DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. ES DECIR: ULTRASONIDO, TOMOGRAFIA, RESONANCIA, CR, TELEMANDO, DENSITOMETRIA OSEA Y MASTOGRAFO DIGITAL, SERAN RESPONSABLES DE QUE CADA UNO DE ESTOS EQUIPOS SE ENTREGEN CON LA INTERFASE Y/O ESTACION DE TRABAJO ACTIVADA CON PROTOCOLO DICOM 3.0 EN LAS MODALIDADES DE: DICOM STORAGE, DICOM STORAGE COMMITMENT, DICOM QUERY/RETRIEVE, DICOM BASIC PRINT, DICOM MODALITY WORKLIST, DICOM MPPS (MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEPS). PARA ASEGURAR SU CORRECTA INTEGRACION AL PACS Y RIS. FAVOR DE ACLARARLO Y RESPONSABILIZAR A LOS PROVEEDORES QUE SEAN ASINADOS PARA CADA MODALIDAD DE IMAGEN A FIN DE QUE ENTREGEN SU DICOM CONFORMANCE STATEMENT Y COTIZEN CLARAMENTE EN SU OFERTA LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES DICOM.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

21.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTOS  17, 21, 22, 23, 24.-**ARCHIVO (1) : SERVIDOR QUE INCORPORE EN UNA SOLA PLATAFORMA: ADMINISTRADOR DE FLUJO DE TRABAJO (WORKFLOW MANAGER) Y ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS (DATABASE MANAGER) .  DEBERÁ ESTAR HABILITADO CON LA INTERFASE DE USUARIO DE JAVA, PROVEER LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA (SEGURIDAD, USUARIOS, IMPRESIÓN).  VOLUMEN DE DATOS ANUAL DE 1.5TB Y EL SIGUIENTE HARDWARE MÍNIMO: DOBLE PROCESADOR XEON, 512MB RAM, DISCOS DUROS 6X73GB CON ARREGLO RAID 5, TARJETA DE ETHERNET, 10/100MB, MONITOR PLANO DE 17" Y SOFTWARE WINDOWS 2000. BACKUP INTERNO DE CINTA, DISCOS DUROS HOT SWAPPABLE Y FUENTES REDUNDANTES. PLATAFORMA DE ARCHIVO EN DVD QUE OFREZCA LA CAPACIDAD DE 2.15TB.  JUKEBOX DVD-R DE 670 SLOTS UTILIZABLES CON 2 DVD-ROM Y UN DVD-R WRITER. PLATAFORMA PROTEGIDA POR UPS (1500VA), MODEM EXTERNO PARA SOPORTE REMOTO.  SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EL HARDWARE PROPIO SUGERIDO POR SIEMENS-FUJITSU EL CUAL CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA QUE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACION DEL FLUJO DE TRABAJO, BASES DE DATOS, SISTEMAS OPERATIVOS, SOFTWARE DE ALMACENAMIENTO, DRIVES, LICENCAS ETC. DE CADA DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO. JUSTIFICACION: DADO QUE SIEMENS-FUJITSU FILIAL DE SIEMENS AG NOS PROPORCIONARA TODO EL HARDWARE NECESARIO Y QUE CONTINUAMENTE SE CAMBIAN Y MODERNIZAN LAS PLATAFORMAS DE HARDWARE POR ELLO SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR COMO MINIMO PLATAFORMA PENTIUM 4, CON PROCESADORES SUPERIORES AL 3.4 GHZ Y CON CAPACIDAD DE MEMORIA DE ACUERDO A LA PLATAFORMA DE SERVIDORES CON LAS QUE CUENTA NUESTRO FABRICANTE ACTUALMENTE, ASI COMO LOS MONITORES SOLICITADOS Y LOS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO. ¿ACEPTA?.

R. APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

22.-	P.: PREGUNTA NO. 22.-PARA EL ALMACENAMIENTO SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN ALMACENAMENTO DE 2 TERABITES EN LUGAR DE 2.15 TERABITES. ¿ACEPTAN?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

23.-	P.: PREGUNTA NO. 23.-EN CUANTO AL SISTEMA DE BACKUP SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EL PROPIO DE NUESTRO FABRICANTE, QUE CUMPLE CON UN SISTEMA DE DISCOS DUROS EN ESPEJO, MEMORIA RAM DVD, GARBADORAS DE DVD Y CD, ASI COMO JUKEBOX. ¿ACEPTAN?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

24.-	P.: PREGUNTA NO. 24.-EN CUANTO AL ARREGLO DEL JUKEBOX CON 670 SLOTS, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CON UN MINIMO 225 DVD O SU EQUIVALENTE EN TERABYTES. ¿ACEPTAN?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

25.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTOS  26, 27, 28.-** INTERFASE DE DATOS E IMAGEN (1): FUNCIONALIDAD: VALIDACIÓN DE DATOS DEMOGRÁFICOS, ACCESO A REPORTES DIAGNÓSTICOS, FLUJO DE TRABAJO INTEGRADO (PRE FETCH Y AUTORUTEO), COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE HIS/RIS Y MODALIDADES.  SERVIDOR CON PROCESADOR DUAL XENON CON ARREGLO RAID, WINDOWS 2000, SOFTWARE DE INTERFASE DE ARCHIVO Y MONITOR DE 17 PULGADAS. ADICIONALMENTE UPS. EN CUANTO A LA DESCRIPCIÓN DE LA INTERFASE DE DATOS E IMAGEN SOLICITAMOS SE NOS ACLARE SÍ ES CORRECTO QUE SE DESCRIBE UN SERVIDOR DEDICADO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS IMÁGENES RADIOLÓGICAS, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

26.-	P.: SOLICITAMOS QUE LA DESCRIPCIÓN DEL HARDAWARE, ES DECIR DISCOS DUROS, PROCESADOR, VELOCIDAD, ALMACENAMIENTO, SISTEMA OPERATIVO, SOFTAWARE DE APLICACIONES, LICENCIAS SE PUEDAN OFERTAR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE E INTEGRADOR DE PACS QUE ASEGUREN EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LA SOLUCION. ¿ACEPTAN? ACLARAMOS QUE SIEMENS S. A. DE C.V. REPRESENTANTE DE SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS FILIAL DE SIEMENS AG OFRECERA HARDWARE FABRICADO POS SU FILIAL SIEMENS-FUJITSU, EL CUAL ES DISEÑADO DE ACUERDO A LA PLATAFORMA DE RIS/PACS QUE OFRECEMOS COMO UNA SOLUCIÓN INTEGRADA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

27.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS.SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTOS  29.-** SERVIDOR DE DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES VÍA WEB (1). FAVOR DE  EXPLICAR, SÍ ESTÁN SOLICITANDO UN SERVIDOR ADICIONAL DEDICADO PARA EL ACCESO A WEB, ES CORRECTO?

R.:APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

28.-	P.: QUE ACEPTE IMÁGENES DICOM A TRAVÉS DE LA RED DE ARCHIVO DIGITAL Y/O CONECTIVIDAD DIRECTA DE MODALIDADES. FAVOR  DE EXPLICAR ¿SI ESTÁN PIDIENDO QUE EL SERVIDOR WEB DEL PUNTO 29 SE CONECTE DE FORMA DIRECTA A LOS EQUIPOS DE IMAGEN? CREEMOS QUE ES UN ERROR DE REDACCIÓN, YA QUE LOS EQUIPOS DEBEN ESTAR CONECTADOS A LA RED DEL HOSPITAL, YA SEA POR MEDIO DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA, CABLE UTP O COMBINADO Y NUNCA AL SERVIDOR.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

29.-	P.: DISEÑADO PARA SOPORTAR 1.5TB AL AÑO. SOLICITAMOS QUE EL ESTÁNDAR DE ALMACENAMIENTO DE 2 TERABYTES SEA IGUAL PARA TODOS LOS SERVIDORES, EN FUNCIÓN DE QUE NO TENEMOS OPCIÓN DE 1.5 TB,  ¿PODEMOS OFRECER COMO EQUIVALENTE 2 TB YA QUE NO CONTAMOS CON 1.5 NI 2.15?.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

30.-	P.: PUNTOS  32, 33, 34.-SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN WEB OPTIMIZADO PARA PROVEER A LOS CLÍNICOS, MÉDICOS REFERENTES  Y RADIÓLOGOS  DE REVISIÓN CLÍNICA DE IMÁGENES E INFORMACIÓN VÍA INTRANET Y/O INTERNET.   DONDE LAS IMÁGENES DEL PACIENTE PUEDAN SER ACCESADAS DESDE CUALQUIER EXPLORADOR (NETSCAPE O INTERNET EXPLORER) O ALGÚN CLIENTE CON SISTEMA OPERATIVO. SERVIDOR DEBE SOPORTAR CUANDO MENOS 25 USUARIOS CONCURRENTES. EN LA LECTURA DE LA REDACCION ANTERIOR ENTENDEMOS QUE EL ACCESO A INTERNET DE LAS IMÁGENES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION RADIOLOGICO DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA 25 USUARIOS. ¿ES CORRECTO? ENTONCES ¿TENEMOS QUE OFERTAR 35 ESTACIONES DE TRABAJO O YA CUENTAN CON ELLAS? ¿ES CORRECTO?.

R.: NO OFERTAR

31.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 34.-FAVOR DE ACLARAR A QUE SERVIDOR SE REFIEREN EN ESTE PUNTO AL SERVIDOR DE ACCESO A WEB, AL SERVIDOR DE ACCESO AL ARCHIVO Y ADMINISTRACIÓN DE IMÁGENES DEL PACS O AL SERVIDOR DE SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICA RIS.

R.: A LOS 2 ÚLTIMOS

32.-	P.: ¿PODEMOS OFERTAR UNA SOLUCION DE SERVIDOR O ARREGLO DE SERVIDORES EN CLUSTER PARA LAS TRES SOLUCIONES DE RIS/PACS/ARCHIVO?.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

33.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 17-18, 27-28, 29, 34, 38.-SOLICITAMOS SU ACLARACION PARA PODER OFERTAR LA CANTIDAD CORRECTA DE SERVIDORES: EN LOS PUNTOS 17-18 SE REQUIERE EL UN SERVIDOR PARA ADMINISTRACION, CITAS, AGENDAS, REPORTES, ARCHIVO, ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES DE ADMINISTRADOR DE FLUJO DE TRABAJO (WORKFLOW MANAGER) Y ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS (DATABASE MANAGER) ., AL QUE LLAMAREMOS EL SERVIDOR NO. 1, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?. EN LOS PUNTOS 27-28 SE SOLICITA UN SERVIDOR PARA LAS SIGUIENTES FUNCIONES ** INTERFASE DE DATOS E IMAGEN (1): FUNCIONALIDAD: VALIDACIÓN DE DATOS DEMOGRÁFICOS, ACCESO A REPORTES DIAGNÓSTICOS, FLUJO DE TRABAJO INTEGRADO (PRE FETCH Y AUTORUTEO), COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE HIS/RIS Y MODALIDADES. AL QUE LLAMAREMOS EL SERVIDOR NO. 2 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?. EN EL PUNTO 29 SE SOLICITA UN SERVIDOR CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES OPTIMIZADO PARA PROVEER A LOS CLÍNICOS, MÉDICOS REFERENTES  Y RADIÓLOGOS  DE REVISIÓN CLÍNICA DE IMÁGENES E INFORMACIÓN PARA ACCESO A INTERNET/INTRANET CON SOPORTE PARA 25 USUARIOS, AL QUE LLAMAREMOS SERVIDOR NO.3, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?. EN EL PUNTO 38 PIDEN OTRO SERVIDOR, POR FAVOR INDIQUEN ¿SI ES UN CUARTO SERVIDOR O SOLO ESTAN DESCRIBIENDO LAS CARACTERISTICAS DEL SERVIDOR ENUNCIADO EN EL PUNTO 29? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS QUE COMO UNA OPCION DE EQUIVALENCIA SE NOS PERMITA OFERTAR UN SERVIDOR O CLUSTER DE SERVIDORES PARA CUMPLIR CON TODO DEL DESEMPEÑO DEL RIS/PACS, CON SU CARCTERISTICAS PROPIAS DE HARDWARE QUE GARANTICE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCION?.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

34.-	P.:SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 39 Y PUNTO 6.-ESTACIONES DE DIAGNOSTICO Y DOS MEDICOS RADIOLOGOS PARA INTERPRETACIÓN. FAVOR DE ACLARAR QUE SOLO NECESITA QUE OFERTEMOS DOS ESTACIONES DE DIAGNOSTICO Y SI EN ESTAS DOS ESTACIONES SE INTEGRARA LA APLICACIÓN DEL RIS (SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICA ) Y PACS?.

R.: NO OFERTAR

35.-	P.: POR FAVOR EXPLIQUE SI SOLO EN ESTAS DOS ESTACIONES DE TRABAJO DEBE DE INSTALARSE Y/O PERMITIRSE EL ACCESO A TODO EL PAQUETE DE APLICACIONES DEL O DE LOS SERVIDORES DE LOS QUE ESTA CONSTITUIDO EL SISTEMA. EN OTRAS PALABRAS,  SOLO ESTAS DOS ESTACIONES DEBEN DE CONTAR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERISTICAS PARA O CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: PUNTO 32  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN WEB OPTIMIZADO PARA PROVEER A LOS CLÍNICOS, MÉDICOS REFERENTES  Y RADIÓLOGOS  DE REVISIÓN CLÍNICA DE IMÁGENES E INFORMACIÓN VÍA INTRANET Y/O INTERNET.   PUNTO 33 DONDE LAS IMÁGENES DEL PACIENTE PUEDAN SER ACCESADAS DESDE CUALQUIER EXPLORADOR (NETSCAPE O INTERNET EXPLORER) O ALGÚN CLIENTE CON SISTEMA OPERATIVO.  PUNTO 35  DEBERÁ INCLUIR LAS FUNCIONALIDADES: PUNTO 35.1 • QUERY WIZARDS PARA PROVEER LOS CAMINOS CORTOS MÁS CONVENIENTES. PUNTO 35.2  • SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE ESTUDIOS A TRAVÉS DE FOLDERS. PUNTO 35.3 • ZOOM, PAN, MAGNIFICACIÓN, ROTACIÓN, MARKUP Y HERRAMIENTAS DE INVERSIÓN. PUNTO 35.4  • SELECCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE CUADROS DE IMAGEN. PUNTO 35.5   • HERRAMIENTAS DINÁMICAS NIVEL/VENTANA. PUNTO 35.5   • DESPLEGADO DE MÚLTIPLES FORMATOS. PUNTO 35.6  • DIVISIÓN DE PANTALLAS PARA VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES. PUNTO 36  CONFERENCIA PARA MULTIUSUARIOS COLABORADORES.  PUNTO 37   LA SEGURIDAD DEL SERVIDOR ESTÁ BASADA EN: PUNTO 37.1  • CLAVES DE ACCESO Y PASSWORD ÚNICOS POR USUARIO. PUNTO 37.2  • MÚLTIPLES NIVELES DE PRIVILEGIOS. PUNTO 37.3  • AUTO LOGOFF. PUNTO 37.4  • AUDITORIA DE ACTIVIDAD DE USO. PUNTO 45 SOFTWARE MEDICO. PUNTO 53 LICENCIAS PARA MODALIDADES, ADMINISTRADOR, JEFE, MÉDICOS, RECEPCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN QUE PERMITAN: PUNTO 54 GESTIÓN Y CONTROL AUTOMATIZADO DEL PACIENTE, DESDE RECEPCIÓN HASTA ENTREGA DEL INFORME.  PUNTO 55 QUE FACILITEN LA GESTIÓN AUTOMÁTICA DE CONFLICTOS, LIBERANDO TIEMPO Y MEJORA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.  PUNTO 56 SISTEMA DE REPORTE MÉDICO A TRAVÉS DE DICTADO DIGITAL. PUNTO 57 LICENCIA DE AGENDA MULTIRECURSO. QUE PERMITA AGENDAMIENTO SIMPLE Y AVANZADO DE PACIENTES / SALAS / EQUIPOS / PROFESIONALES MÉDICOS. PUNTO 58  SISTEMA PARAMETRIZABLE, DE FÁCIL USO. APLICACIÓN TANTO A NIVEL DEPARTAMENTAL COMO HOSPITALARIO.   PUNTO 59  AGENDA INTUITIVA. BÚSQUEDA AUTOMÁTICA O MANUAL. PUNTO 60  LA PLATAFORMA DEBERÁ SOPORTAR UNA INTEGRACIÓN TOTAL, SOPORTANDO INTERFASES CON SISTEMAS HL7/NO HL7. PUNTO 61 QUE PERMITA CONECTIVIDAD BIDIRECCIONAL CON FICHAS CLÍNICAS DE PACIENTES.  (ADT, DFT) . PUNTO 62  QUE BRINDE LA FUNCIONALIDAD AL SERVIDOR DE DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES VÍA WEB LA FUNCIONALIDAD PARA DISTRIBUIR INFORMES DE PACIENTES LIGADOS AL EXAMEN RADIOLÓGICO. PUNTO 63  SISTEMA PROFESIONAL DE ANÁLISIS DE DATOS Y REPORTES DE NEGOCIO. PUNTO 64  QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN CLAVE PARA LA TOMA DE DECISIONES PRESUPUESTARIA Y DE INFRAESTRUCTURA. PUNTO 65  QUE PERMITA MÚLTIPLES TIPOS DE ANÁLISIS DE NEGOCIOS.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

36.-	P.: PUNTO 7, 8, 9, 10.-DE LAS SIGUIENTES PERSONAS O UBICACIONES O NODOS O USUARIOS FAVOR DE EXPLICAR LA CANTIDAD DE APLICACIONES, LICENCIAS O PRIVILEGIOS CON LOS QUE CONTARAN, TOMANDO EN CUENTA LA PREGUNTA ANTERIOR.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

37.-	P.: DE LOS SIGUIENTES USUARIOS DENOMINADOS COMO: 1 RECEPCIONISTA DEL ÁREA DE IMAGENOLOGÍA. 1 TRANSCRIPTORA DE REPORTES MÉDICOS. 1 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. 1 JEFE DE DEPARTAMENTO/DIRECTOR DEL HOSPITAL. SOLICITAMOS SE NOS ACLARE O INDIQUE SI EL HARDWARE QUE VAN A USAR Y QUE DEBEMOS ENTREGAR SON ESTACIONES DE DIAGNOSTICO, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES.

R.:SE DEBEN OBTENER CONCLUSIONES DE LA VISITA

38.-	P.: PUNTO 34       NUMERO DE 25 USUARIOS, PREGUNTAMOS LO SIGUIENTE: DEL TOTAL DE 25 USUARIOS, DESCONTAMOS A LOS DOS MEDICOS RADIOLOGOS CON SU RESPECTIVAS ESTACIONES DE DIAGNOSTICO, A LA RECEPCIONISTA, A LA TRANSCRIPTORA, AL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA, AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA Y AL DIRECTOR DEL HOSPITAL CON SU RESPECTIVAS ESTACIONES DE TRABAJO, ESTO SUMA 7 USUARIOS , ¿ ES ESTO CORRECTO?.

R.: NO

39.-	P.: DEBEMOS CONSIDERAR OTROS 25 USUARIOS CONECTADOS AL RIS/PACS O SON SOLO LOS 18 USUARIOS RESTANTES. POR FAVOR EXPLIQUE.

R.: SUJETARSE A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE

40.-	P.: PARA EL RESTO DE LOS USUARIOS QUE NO SON LOS MEDICOS, RECEPCINISTA, TRANSCRIPTORA, ADMNISTRADOR DE LA RED, JEFE DEL DEPARTAMENTO Y EL DIRECTOR, SOLICITAMOS SE NOS ACLARE LO SIGUIENTE: EL TIPO DE HARDWARE Y PRIVILEGIOS CON LOS QUE DEBEN ESTAR EQUIPADOS ESTOS USUARIOS, SUGERIMOS QUE SOLO SEAN ESTACIONES DE CONSULTA CON PRIVILEGIOS RESTRINGIDOS PARA VISUALIZAR, CONSULTAR, ADEMAS DE COMPLIR CON LA NORMATIVA HIPAAA, ¿ACEPTAN?.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

41.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 66.- SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UNA BASE DE DATOS QUE CORRE EN SYBASE COMO UN EQUIVALENTE A ORACLE.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

42.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. POR FAVOR ACLARE A QUE TIPO DE EQUIPO Y PARA QUE TIPO DE USUARIO VAN DIRGIDAS LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE HARDWARE;  ES DECIR:    ¿SON ESTACIONES DE CONSULTA O ESTACIONES DE DIAGNOSTICO LIMITADAS PARA LOS USUARIOS TEMPORALES?  POR FAVOR EXPLIQUE LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS EN LOS PUNTOS. PUNTO 66.1  SERVER2 X PROCESSOR XEON CPU 3.06 GHZ.2 GB RAM ECC. PUNTO 66.2 4 * SCSI HARD DISKS OF 36 GB IN RAID5, PUNTO 66.3 2 * SCSI HARD DISKS OF 36 GB IN RAID1. PUNTO 66.4   + 2 * SCSI HARD DISKS OF 18 GB + 1 SPARE 36 GB. PUNTO 66.5 SCSI DAT TAPE STREAMER DDS4. CD-ROM. UTP NETWORK CARD 10/100 MBIT..FUENTE DE VOLTAJE REDUNDANTE. PUNTO 68    W2000 PROF. / P IV / 256MBRAM / HD 20GB / VGA DISPLAY, RESOLUTION 1024*768 / UTP NETWORK CARD 100 MBIT. PUNTO 69  LAS INTERFASES ADT Y DFT DEBERÁN CORRER SOBRE EL SIGUIENTE HARDWARE: PUNTO 69.1   PIV 2.0 GHZ.512 MB RAM ECC.HARD DISK OF 40 GB.UTP NETWORK CARD 100 MBIT.SOLICITAMOS PARA ESTOS PUNTOS SE NOS PERMITA OFERTAR UNA PLATAFORMA DE PC QUE ASEGURA EL DESEMPEÑO DE LA SOLUCION DE RIS/PACS. ¿SE ACEPTA?.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

43.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. DE TODO EL HARWDWARE DESCRITO EN LA CEDULA DE RIS/PACS, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR: PLATAFORMA PC DE ALTO DESEMPEÑO FUJITSU-SISMENS COMO EQUIVALENTE A LAS ESTACIONES DE DIAGNOSTICO SOLICITADAS EN EL PUNTO 39 AL 47  CON SUS RESPECTIVAS CARACTERISTICAS TIPO PENTIUM 4 QUE ASEGURE QUE LOS PROGRAMAS CORRAN CORRECTAMENTE, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE DE ALMACENAMIENTO, MEMORIA RAM, MEDIOS DE ESCRITURA. QUE ESTAN DISPONIBLES EN LA ACTUALIDAD PARA LOS FABRICANTES DE EQUIPO DE COMPUTO DE ALTO DESEMPEÑO.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

44.-	P.: PARA EL HARDWARE DESCRITO COMO SERVIDORES EN LOS PUNTOS NO. 17 AL 24 LLAMADO SERVIDOR DE ARCHIVO; PARA EL SERVIDOR DESCRITO EN LOS PUNTOS NO. 26-28 LLAMADO SERVIDOR DE INTERFASE DE DATOS DE IMAGEN; PARA EL SERVIDOR DESCRITO EN EL PUNTOS NO. 29-33 DE ACCESO WEB INTERNET/INTRANET; PARA EL SERVIDOR ESCRITO EN EL PUNTO NO. 38. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA LINEA DE SERVIDORES FUJITSU-SIEMENS-SUN CON LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO QUE LA DIVISION DE INFORMATICA HOSPITALARIA DE SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS SUGIERE PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE RIS/PACS.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

45.-	P.: DEL HARDWARE DESCRITO EN EL PUNTO NO. 47, DEL CUAL SE INIDICA SOLO ESTACION SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR LAS CARACTERISTICAS DE LA PLATAFORMA PC DE ALTO DESEMPEÑO DE SIEMENS-FUJITSU QUE SEAN EQUIVALENTES A LO SOLICITADO.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

46.-	P.: DEL HARWARE DESCRITO EN LOS PUNTOS 66, 66.1-66.5, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE NUESTRA PLATAFORMA DE PC DE ALTO DESEMPEÑO.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

47.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 45 SOFTWARE MEDICO. SUGERIMOS QUE ESTE PAQUETE DE APLICACIONES, MEDICIONES, CALCULOS Y VISULIZACION INCLUYA COMO MINIMO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, QUE SON ESTANDAR EN TODOS LOS SISTEMAS DE PACS: 1.CAPACIDAD DE COMPENSAR LAS DIFERENCIAS DE GROSOR DE LAS CAPAS CUANDO SE COMPARAN IMÁGENES DE SERIES DISTINTAS. 2.-INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA, Y DE FÁCIL USO Y APRENDIZAJE. 3.-CINE. 4.-EXPORTACIÓN DE IMÁGENES DE FORMATOS DIFERENTES (DICOM, TIFF, BMP, JPEG).  5.-REGULACIÓN DE VENTANA Y NIVEL, DE LAS IMÁGENES, EN FORMA MANUAL E INTERACTIVA CON EL MOUSE, ADEMÁS DE PROVEER VALORES DE VENTANA/NIVEL PREESTABLECIDOS. 6.-FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN PARA MEDICIONES DE ÁNGULOS Y DISTANCIAS. 7.-FUNCIÓN DE VALOR DE PÍXEL EN UNIDADES HOUNSFIELD. 8.-POSIBILIDAD DE MANEJO DE HISTOGRAMA. 9.-FUNCIONES 3D PARA MIP(MIP, MINIP Y AVEIP), MPR, SSD. 10.-ZOOM/PAN CONTINUO. 11.-INTERCAMBIO DE IMÁGENES CON OTRAS APLICACIONES WINDOWS A TRAVÉS DEL PORTAPAPELES. 12.-VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES DE LAS DISTINTAS MODALIDADES EN FORMATO DICOM 3.0. 13.-IMPRESIÓN A TAMAÑO REAL: LAS DISTANCIAS MEDIDAS EN UNA PELÍCULA IMPRESA REFLEJAN LAS DISTANCIAS REALES (1 CM EN LA PELÍCULA IMPRESA EQUIVALE A 1 CM EN LA REALIDAD) O HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN DISPONIBLE EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CALIBRARLA CON LA IMPRESORA. 14.-OPCIÓN DE SELECCIONAR QUE IMÁGENES (DEL MISMO O DE DISTINTOS ESTUDIOS) SERÁN IMPRESAS EN UNA MISMA PELÍCULA, DE MODO DE AHORRAR CONSUMO DE PELÍCULAS. 15.-VISUALIZACIÓN “MUTLIFRAME” (ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS, ULTRASONIDOS, MEDICINA NUCLEAR). 16.-DICTADO DIGITAL DE REPORTES PARA SU POSTERIOR TRASCRIPCIÓN. 17.-VISUALIZACIÓN DE INFORMES INTEGRADA. 18.-LA ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEBE PODER CORRER TAMBIÉN LA APLICACIÓN RIS EN LA MISMA ESTACIÓN. 19.-FUNCIÓN DE INTEGRATED WINDOWS AUTHENTICATION. 20.-GESTIÓN DE USUARIOS SIMPLIFICADA A TRAVÉS DE LDAP (LO CUAL AGILIZA EL TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS). CONECTIVIDAD Y ARCHIVO, 1.-TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL ESTÁNDAR DICOM. 2.-MANEJO DE DICOM STORE, DICOM QUERY/RETRIEVE (A NIVEL DE ESTUDIOS Y A NIVEL DE SERIES) Y DICOM WORKLIST.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

48.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PUNTO 42  MANEJO DE IMAGEN LOSSLESS. DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS O MODALIDADES DEBERAN CONTAR CON PROTOCOLO DICOM Y POR LO TANTO LAS IMÁGENES SON DICOM NATIVAS NO EXISTE PERDIDA DE CALIDAD, YA QUE NO ES NECESARIO COMPRIMIR LAS IMÁGENES PARA SU TRANSFERENCIA O ALMACENAMIENTO, POR LO TANTO SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE ACLARE Y SE ESPECIFIQUE QUE LAS IMÁGENES SON DICOM Y NO CON COMPRESION SIN PERDIDA DE CALIDAD LOSSLESS.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

49.-	P.: SISTEMA DE RIS/PACS. SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA. PONEMOS A SU CONSIDERACION SI DENTRO DE LAS APLICACIONES DEL PACS/RIS SE INCLUYE LA HERRAMIENTA DE GESTION DE MATERIALES DE CONSUMO, PARA CONTROL DE INVENTARIOS DE RADIOLOGIA, ETC. ¿ACEPTAN?.

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

50.-	P.: PARTIDA NO. 49  ACLARACION PUNTO PROGRESIVO NO. 16.13 DICE: RF CON 8 CANALES PREGUNTA NO. 1 SOLICITAMOS QUE NO SE MODIFIQUE EL NUMERO DE CANALES. HASTA 16 CANALES, QUE SE NOS ACEPTE UN MAXIMO DE 12 CANALES Y CRECIMIENTO A 18 CANALES. PARA LOS EQUIPOS QUE REPRESENTO ¿ SE ACEPTA?.

R.: SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA

51.-	P.: PARTIDA NO. 49 ACLARACION PUNTO PROGRESIVO NO. 4 CONSUMO DE HELIO 0.075 LITROS/HORA DEBE DECIR CONSUMO DE HIELO 0.05 LITROS / HORA  SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO NO SE MODIFIQUE QUE SE RESPETE LA ESPECIFICACION  ORIGINAL, EL FUNDAMENTO ESQUE ES UN C AMBIO SUSTANCIAL A LA ESPECIFICACION Y MODIFICA LA PLATAFORMA DEL EQUIPO OFERTADO, SIENDO RESTRICTIVO EN TODO CASO QUE SE ACEPTE CONSUMO. LA DIFERENCIA NO ES SIGNIFICATIVA EN EL CONSUMO DE HIELO SON SOLO 0.0025 LITROS, ES DECIR DE 2.5 MICROLITROS, ¿SE ACEPTA?.

R.: SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA

APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1-	P.: NUMERAL III, INCISO E).-DICE: CATALOGO ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS AVALADOS POR EL FABRICANTE DE ORIGEN DE LOS EQUIPOS, MISMOS QUE DEBERAN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O, EN SU CASO, LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ESTAR AVALADOS POR FEDERATARIO EN EL PAIS DE ORIGEN DEL FABRICANTE. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE LOS CATALOGOS SOLICITADOS SERAN NOTARIADOS Y APOSTILLADOS PARA CUMPLIR CON EL PUNTO MENCIONADO?

R.: CUESTIONAMIENTO YA RESUELTO POR LA CONVOCANTE

2	P.: NUMERAL III.3. TERCER PÁRRAFO, DICE: LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SU PROPUESTA TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL III.1. DE ESTAS BASES. ¿’CREO QUE HAY ERROR YA QUE EN DONDE SE SEÑALAN LOS DOCUMENTOS ES EL NUMERAL III; EL NUMERAL III.1 HACE REFERENCIA A: VISITA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES? ¿ES CORRECTO?

R.: ES CORRECTO

3	P: NUMERAL IV PLAZO DE ENTREGA.-DICE: LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. PARA OFERTA DE BIENES DE IMPORTACIÓN SOLICITAMOS AMPLÍEN EL TIEMPO DE ENTREGA DE 45 A 60 DÍAS ¿SE ACEPTA?

R.: VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

4	P.: NUMERAL IV.3 INCISO A).-DICE: FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA, ANEXOS NÚMEROS  5 Y 6 DEBIDAMENTE REQUISITADOS A RENGLÓN SEGUIDO CON LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL (LOS) EQUIPO(S) OFERTADO(S); CON LAS CARACTERISTICAS Y LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN EL ANEXO NÚMERO 1(UNO), EL CUAL FORMA PARTE DE ESTAS BASES. ¿ES CORRECTO EN EL ANEXO 5 EN LA COLUMNA DE DESCRIPCIÓN ASENTAR SOLO EL NOMBRE GENERICO DEL BIEN YA QUE ES EL RESUMEN DE LAS PROPUESTAS?

R.: ES CORRECTO

5	P.: NUMERAL IV.3 INCISO E).-ACREDITACION DE PERSONALIDAD JURIDICA. ¿PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO PUNTO SE UTILIZARA EL FORMATO DEL ANEXO 2? ¿ES CORRECTO?

R.: ES CORRECTO

6	P.: NUMERAL IV.3 INCISO G).-TENER CONOCIMIENTOS DE LA LEY, SU REGLAMENTO, LAS PRESENTES BASES, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES ¿PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO PUNTO SE UTILIZARA EL FORMATO DEL ANEXO 4? ¿ES CORRECTO?

R.: ES CORRECTO

7	P.: NUMERAL IV.3 INCISO H).-NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 50 E LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. ¿PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO PUNTO SE UTILIZARA EL FORMATO DEL ANEXO 3? ¿ES CORRECTO?

R.: ES CORRECTO

8	P.: NUMERAL IV.3 INCISO P) Y Q).-AMBOS INCISOS ES PARA LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL. ¿SI A MI REPRESENTADA NO APLICA DICHO INCISOS SOLO OMITIMOS LOS PUNTOS O SE HARA CARTA PARA HACER REFERENCIA QUE NO APLICAN?

R.: SE ACEPTA

9	P.: NUMERAL IV.4, INCISO C).-¿SI A MI REPRESENTADA NO APLICA DICHOS INCISOS SOLO OMITIREMOS LOS PUNTOS O SE HARA CARTA PARA HACER REFERENCIA QUE NO APLICAN?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

10	P.: ANEXO 1A.-EN LA COLUMNA DEL NUMERAL DE LAS BASES ASENTAREMOS CADA INCISO QUE CORRESPONDA AL PARRAFO DE ACUERDO A LAS BASES ¿ES CORRECTO?

R.: ES CORRECTO

11	P.: ANEXO 1A.-CREO QUE HAY ERROR EN ESTE PARRAFO YA QUE EN EL PRIMER BLOQUE DEL No. 1 AL 11 DICE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, Y NO ES CORRECTO SI LO COMPARAMOS CON LO ACENTADO EN EL NUMERAL VI.4 DE LAS BASES, Y DEL NUMERO 12 AL 20 NUEVAMENTE LO TOMAN COMO DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. ¿SE MODIFICARA EL ANEXO DE ACUERDO A LO ASENTADO EN LOS NUMERALES CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA VI.4 Y LA TÉCNICA VI.2?

R.: APEGARSE A   BASES

12	P.: ANEXO 1A.-EN EL RENGLON No. 18 PARA EL CASO DE LICITAR EQUIPO ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE INTEGRARA A LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EL CALENDARIO POR INSTALACIÓN Y ENTREGA DEL BIEN ADJUDICADO CON FECHAS TENTATIVAS? ¿ES CORRECTO?

R.: SE ACEPTA

13	P.: S/N, FAVOR DE ESPECIFICAR EL LUGAR DE EMISIÓN DE LAS CATAS YA QUE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MEXICO, OAXACA, OAX., A 31 DE AGOSTO DE 2005. O MEXICO, D.F. A 31 DE AGOSTO DE 2005.

R.: EN EL DOMICILIO FISCAL

14	P.: ANEXO 4, INCISO A).-DICE: PRPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA Y PROGRAMAS DE ENTREGAS DE LOS BIENES OFERTADOS DE ACUERDO A LOS ANEXOS _______. SE ASENTARAN LOS NÚMEROS DE LOS ANEXOS 5, 6, 7, Y 8 ¿ES CORRECTO?

R.: ES CORRECTO

15	P.: ANEXO 5.-¿SIENDO ESTE EL RESUMEN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS EN LA COLUMNA DE DESCRIPCIÓN SE ACEPTA SOLO ASENTAR EL NOMBRE GENÉRICO DEL BIEN A OFERTAR?

R.: ES CORRECTO

16	P.: ANEXO 6 Y 7.-EN EL RENGLON DE PLAZO DE ENTREGA ES CORRECTO ASENTAR LA LEYENDA “DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN BASES”. ¿SE ACEPTA?

R.: ES CORRECTO

17	P.: PUNTO III.1 LOS LICITANTES VISITARAN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES … ASI MISMO SOLICITARAN LA CONSTANCIA DE VISITA AL DIRECTOR DEL HOSPITAL, LA CUAL SE ANEXARIA A LA PROPUEST A TECNICA.  ¿ES MOTIVO DE DESCALIFICACION NO PRESENTAR DICHA CONSTANCIA?

R.: APEGARSE A BASES

18	P.: PUNTO IV.2 INCISO D) 9.- DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA DEBERA INCLUIR PROGRAMA CANDELARIZADO DE OBRA, INSTALACION, PRUEBAS Y DE ENTREGA, EN RAZON DE LOS EQUIPOS QUE LOS REQUIERAN.. ¿SE PRESENTARA CARTA MANIFESTANDO QUE NO SE REQUIEREN LOS TRABAJOS SEÑALADOS?¿ SI LOS EQUIPOS OFERTADOS NO REQUIEREN GUIAS MECANICAS, SE PRESENTARA CARTA EN LA PROPUESTA TECNICA?

R.: SE ACEPTA

19	P.: PUNTO IV.2 INCISO D).- 2 LA INFORMACION SOBRE SI SE REQUIERE O NO INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DEBERA CONSTAR EN LA PROPUESTA TECNICA  DEL LICITANTE? ¿ SE LABORARA CARTA SI REQUIERE O NO , Y ES OBLIGATORIO ANEXARLA?

R.: SI.

20	P.: PUNTO III .2 … LOS LICITANTES SE OBLIGAN A PERMITIR EL ACCESO AL PERSONAL DE LOS SSO PARA LO CUAL DEBERA INCLUIR CROQUIS DE LOCALIZACION PREFERENTE MENTE EN SOBRE DE PROPUESTA TECNICA…. ¿ES OBLIGATORIO ANEXAR EL CROQUIS DE LA LOCALIZACION DE LA PROPUESTA TECNICA?

R.: SI.

CARÁCTER TÉCNICO

1.-	P.: RENGLÓN 143, VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO, CLAVE S.S.: 531.941.0954.-DEFINICIÓN. PARA LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA DEFINICIÓN, ENTENDEMOS QUE POR TRATARSE DE CARACTERISTICAS GENERICAS, NO ES NECESARIO HACER REFERENCIA DE ELLAS EN LA MARCACIÓN, ¿ES CORRECTO?.

R.: ES CORRECTO

2.-	P.: FORMATO. CREEMOS QUE EXISTE UN DESFASAMIENTO EN LA NUMERACIÓN DE LA PARTIDA, PUESTO QUE SE TRATA DE LA MISMA QUE LA PARTIDA 116 Y 128, ¿DEBEMOS DE RESPETAR ESTA NUMERACIÓN O PODEMOS AJUSTARLA PARA HACER COINCIDIR LA NUMERACIÓN CON LOS ENUNCIADOS?

R.: SE ACEPTA

3.-	P.: PUNTO. EN LO REFERENTE A LA CAPACIDAD PARA MANEJAR PACIENTES NEONATOS, SE REFIERE A QUE EL VENTILADOR DEBE SER CONTROLADO POR PRESIÓN, CON TIEMPO INSPIRATORIO  DE FLUJO CONTINUO, QUE SON LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA VENTILAR A LOS PACIENTES NEONATOS, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

4.-	P.: PUNTO. EN LO REFERENTE A CICLADO POR VOLUMEN, SE REFIEREN A QUE EL VENTILADOR SEA CONTROLADO POR VOLUMEN, ¿ES CORRECTO?

R.: ES CORRECTO

5.-	P.: PUNTO. MODOS DE VENTILACIÓN. DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE CONTROL, EN LOS CUALES SOLICITAN CPAP, DEBEMOS ENTENDER QUE REQUIEREN DE ESTE MODO DE VENTILACIÓN, QUE ADEMÁS CUENTE CON RESPALDO DE VENTILACIÓN EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE APNEA POR CONTROL DE VOLUMEN Y POR CONTROL DE PRESIÓN, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

6.-	P.: PUNTO. EN LO REFERENTE AL VOLUMEN CORRIENTE DE 30 ML., SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN VOLUMEN CORRIENTE A PARTIR DE 50 ML., YA QUE PARA VENTILAR PACIENTES PEDIATRICOS, ES UN VALOR SUFICIENTE Y LOS PACIENTES NEONATOS, SE VENTILAN POR PRESIÓN, DE MANERA QUE NO REQUIEREN DE VOLÚMENES TAN PEQUEÑOS, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

7.-	P.: PUNTO 13. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES. ES NECESARIO QUE EL EQUIPO CUENTE CON ALARMAS PRIORIZADAS (ALTA, MEDIA Y BAJA), ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

8.-	P.: PUNTO 17, PUNTO 21 Y PUNTO 22. EN LO REFERENTE A REFACCIONES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOLICITAMOS PODER ANEXAR CARTAS COMPROMISO PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE MANERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

9.-	P.: RENGLÓN 142.-VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO AVANZADO. PUNTO 3.9 CON GARANTIA O LIMITE DE VOLUMEN PARA CPAP O VENTILACIÓN ESPONTANEA, O PRESION DE SOPORTE (VAPS). AL REQUERIR VAPS, SE REFIEREN A QUE EL VENTILADOR SUMINISTRA UN VOLUMEN CORRIENTE GARANTIZADO ESTANDO EN VENTILACIÓN POR CONTROL DE PRESIÓN, PUDIENDO OFRECER LA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON ESTAS CARACTERISTICAS, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

10.-	P.: PUNTO 4.9 LA PANTALLA DEBE SER A COLOR LCD, PLANA, QUE MUESTRE DE FORMA SIMULTANEA, GRAFICOS EN TIEMPO REAL Y MONITOREO DIGITAL, CON ELLO, FACILITA EL MANEJO CLINICO DE LOS MEDIOS, ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

11.-	P.: PUNTO 4.10. CON LIMITE DE VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO. ESTE LIMITE DE VOLUMEN ES EL QUE EVITA PROBLEMAS DE DAÑO PULMONAR POR EXCESO DE VOLUMEN (VOLUTRAUMA) EN LA VENTILACIÓN LIMITADA POR PRESIÓN, YA QUE ESTA, NO SE TIENE EL CONTROL DEL VOLUMEN CORRIENTE, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

12.-	P.: PUNTO 4.12. CON ELEVACIÓN DE RAMPA (RISE TIME). SE REFIERE AL AJUSTE DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

13.-	P.: PUNTO 5.5. FLUJO INSPIRATORIO MANUAL O AUTOMATICO. SE REFIERE AL FLUJO INSPIRATORIO PICO QUE SE PUEDE PROGRAMAR AL PACIENTE, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

14.-	P.: PUNTO 8.7 CON SISTEMA DE AUTOSUMINISTRO DE AIRE INTERNO O EXTERNO. DADO LA TECNOLOGÍA QUE SOLICITAN, CREEMOS QUE ES NECESARIO QUE LA BATERIA INTERNA SOPORTE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AUTOSUMINISTRO DE AIRE INTERNO O EXTERNO, CON ELLO, EVITARAN TENER PROBLEMAS CUANDO COINCIDAN LAS FALLAS A LA CORRIENTE ELECTRICA Y LAS FALLAS EN EL SUMINISTRO DE AIRE, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

15.-	P.: PARTIDA No. 128 VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO, CLAVE S.S.: 531.941.0964.- DEFINICIÓN. PARA LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA DEFINICIÓN, ENTENDEMOS QUE POR TRATARSE DE CARACTERISTICAS GENERICAS, NO ES NECESARIO HACER REFERENCIA DE ELLAS EN LA MARCACIÓN, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A  FICHA TÉCNICA DE BASES

16.-	P.: FORMATO. CREEMOS QUE EXISTE UN DESFASAMIENTO EN LA NUMERACIÓN DE LA PARTIDA, PUESTO QUE SE TRATA DE LA MISMA QUE LA PARTIDA 116, ¿DEBEMOS DE RESPETAR ESTA NUMERACIÓN O PODEMOS AJUSTARLA PARA HACER COINCIDIR LA NUMERACIÓN CON LOS ANUNCIADOS?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

17.-	P.: PUNTO. EN LO REFERENTE A LA CAPACIDAD PARA MANEJAR PACIENTES NEONATOS, SE REFIERE A QUE EL VENTILADOR DEBE SER CONTROLADO POR PRESIÓN, CON TIEMPO INSPIRATORIO Y DE FLUJO CONTINUO, QUE SON LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA VENTILAR A LOS PACIENTES NEONATOS, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

18.-	P.: PUNTO. EN LO REFERENTE A CICLADO POR VOLUMEN, SE REFIEREN A QUE EL VENTILADOR SEA CONTROLADO POR VOLUMEN, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

19.-	P.: PUNTO. MODOS DE VENTILACIÓN. DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE CONTROL, EN LOS CUALES SOLICITAN CPAP, DEBEMOS ENTENDER QUE REQUIEREN DE ESTE MODO DE VENTILACIÓN, QUE ADEMAS CUENTE CON RESPALDO DE VENTILACIÓN EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE APNEA POR CONTROL DE VOLUMEN Y POR CONTROL DE PRESIÓN, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

20.-	P.: PUNTO. EN LO REFERENTE AL VOLUMEN CORRIENTE DE 30 ML., SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN VOLUMEN CORRIENTE A PARTIR DE 50 ML., YA QUE PARA VENTILAR PACIENTES PEDIATRICOS, ES UN VALOR SUFICIENTE Y LOS PACIENTES NEONATOS, SE VENTILAN POR PRESIÓN, DE MANERA QUE NO REQUIEREN DE VOLÚMENES TAN PEQUEÑOS, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

21.-	P.: PUNTO 13. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES. ES NECESARIO QUE EL EQUIPO CUENTE CON ALARMAS PRIORIZADAS (ALTA, MEDIA Y BAJA), ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

22.-	P.: PUNTO 17, PUNTO 21 Y PUNTO 22. EN LO REFERENTE A REFACCIONES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOLICITAMOS PODER ANEXAR CARTAS COMPROMISO PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE MANERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

23.-	P.: RENGLÓN 126.-VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO AVANZADO.-PUNTO 11. CON GARANTIA O LIMITE DE VOLUMEN PARA CPAP O VENTILACIÓN ESPONTANEA, O PRESIÓN DE SOPORTE (VAPS). AL REQUERIR VAPS, SE REFIEREN A QUE EL VENTILADOR SUMINISTRA UN VOLUMEN CORRIENTE GARANTIZADO ESTANDO EN VENTILACIÓN POR CONTROL DE PRESIÓN, PUDIENDO OFRECER LA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON ESTAS CARACTERISTICAS, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

24.-	P.: PUNTO 19.-LA PANTALLA DEBE SER A COLOR LCD, PLANA, QUE MUESTRE DE FORMA SIMULTANEA, GRAFICOS EN TIEMPO REAL Y MONITOREO DIGITAL, CON ELLO FACILITARA EL MANEJO CLINICO DE LOS MEDIOS, ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

25.-	P.: PUNTO 20. CON LIMITE DE VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO. ESTE LIMITE DE VOLUMEN ES EL QUE EVITA PROBLEMAS DE DAÑO PULMONAR POR EXCESO DE VOLUMEN (VOLUTRAUMA) EN LA VENTILACIÓN LIMITADA POR PRESIÓN, YA QUE EN ESTA, NO SE TIENE EL CONTROL DEL VOLUMEN CORRIENTE, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

26.-	P.: RENGLÓN No. 126.-VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO AVANZADO. PUNTO 22. CON ELEVACIÓN DE RAMPA (RISE TIME). SE REFIERE AL AJUSTE DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

27.-	P.: PUNTO 27. FLUJO INSPIRATORIO MANUAL O AUTOMATICO. SE REFIERE AL FLUJO INSPIRATORIO PICO QUE SE PUEDE PROGRAMAR AL PACIENTE. ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

28.-	P.: PUNTO 79. CON SISTEMA DE AUTOSUMINISTRO DE AIRE INTERNO O EXTERNO. DADO LA TECNOLOGÍA QUE SOLICITAN, CREEMOS QUE ES NECESARIO QUE LA BATERIA INTERNA SOPORTE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AUTOSUMINISTRO DE AIRE INTERNO O EXTERNO, CON ELLO, EVITARAN TENER PROBLEMAS CUANDO COINCIDAN LAS FALLAS A LA CORRIENTE ELECTRICA Y LAS FALLAS EN EL SUMINISTRO DE AIRE, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

29.-	P.: RENGLÓN NO. 117 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO CLAVE S.S.:531.941.0204.- DEFINICIÓN. PARA LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA DEFINICIÓN, ENTENDEMOS QUE POR TRATARSE DE CARACTERISTICAS GENERICAS, NO ES NECESARIO HACER REFERENCIA DE ELLAS EN LA MARCACIÓN, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

30.-	P.: PUNTO 2. CICLADO POR TIEMPO, LIMITADO POR PRESIÓN O FLUJO CONTINUO O DUAL. ESTAS SON CARACTERISTICAS DE LA VENTILACIÓN NEONATAL, POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE EL VENTILADOR DEBE SER NEONATAL/PEDIATRICO/ADULTO, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

31.-	P.: PUNTO 2. CMV/PPV. ESTE MODO DE VENTILACIÓN SE REFIERE AL MODO DE VENTILACIÓN DE ASISTO/CONTROL, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

32.-	P.: PUNTO 11. CON SISTEMA DE AUTOPRUEBA INTERACTIVO. SE REFIERE A QUE EL SISTEMA DEBE REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A FUGAS EN EL CIRCUITO DE PACIENTE, DISTENSIBILIDAD DEL CIRCUITO DE PACIENTE Y DE FIO2, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

33.-	P.: PUNTO 13. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE, EN CASO DE FALLA EN EL SUMINISTRO DE UN GAS, CONMUTE AUTOMÁTICAMENTE A OTRO GAS, SE REFIERE QUE EL VENTILADOR DEBE CONTAR CON UN COMPRESOR INTERNO QUE ACTIVE SU FUNCIONAMIENTO CUANDO EXISTA UNA FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

34.-	P.: PUNTO 27. SENSIBILIDAD AJUSTABLE POR FLUJO. DADO EL GRADO DE TECNOLOGÍA QUE ESTAN SOLICITANDO Y PARA UNA ASISTENCIA VENTILATORIA EFICIENTE, EL EQUIPO DEBERA DE CONTAR CON SENSIBILIDAD AJUSTABLE POR FLUJO Y POR PRESIÓN, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

35.-	P.: PUNTO 30. AJUSTE AUTOMATICO DEL FLUJO DE ACUERDO A LOS CAMBIOS DE DISTENSIBILIDAD, RESISTENCIA Y A LAS DEMANDAS ESPONTANEAS DEL PACIENTE QUE GARANTICE LA APLICACIÓN DE LA MINIMA PRESIÓN. LA TECNOLOGÍA DE NUESTRO EQUIPO OFRECE UNA HERRAMIENTA CON ESTAS CARACTERISTICAS, LLAMADA PRVC, EL CUAL GARANTIZA EL VOLUMEN CORRIENTE, RESPIRACIÓN A RESPIRACIÓN, AJUSTANDO LA MINIMA PRESIÓN DE ACUERDO A CAMBIOS DE DISTENSIBILIDAD Y RESISTENCIA, SOLICITAMOS PODER OFRECER ESTA TECNOLOGÍA, ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

36.-	P.: PUNTO 31. DESPLIEGUE EN TIEMPO REAL DE LA PRESIÓN ENDOTRAQUEAL MEDIDA O CALCULADA. DADO EL GRADO DE TECNOLOGÍA QUE ESTAN SOLICITANDO Y PARA FAVORECER LA INTERPRETACIÓN CLINICA EN EL MANEJO DEL PACIENTE VENTILADOR, CREEMOS QUE DEBE MANEJARSE MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ENDOTRAQUEAL NUMÉRICA Y GRÁFICA, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

37.-	P.: PUNTO 38 Y PUNTO 45. PARA SUMINISTRO DE AIRE Y DE OXIGENO. BAJA PRESIÓN EN EL SUMINISTRO DE GAS O GASES, ESTOS PUNTOS SE REFIEREN A LOS MISMO, A LA BAJA EN EL SUMINISTRO DE LA PRESIÓN DE AIREY DE OXIGENO, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

38.-	P.: PUNTO 46. MONITOREO DE PARÁMETROS. DADO EL GRADO DE TECNOLOGÍA QUE SOLICITAN, PARA UN MEJOR CUIDADO DE LOS PACIENTES Y UN DIAGNOSTICO MAS CONFIABLE DEL MEDICO, ES NECESARIO CONTAR CON EL MONITOREO DEL VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y EXHALADO, VOLUMEN CORRIENTE ESPONTANEO, VOLUMEN MINUTO, PRESIÓN INSPIRATORIA, PEEP, AUTO PEEP, FRECUENCIA, FRECUENCIA ESPONTANEA, RELACIÓN I:E, F/VT, DISTENSIBILIDAD Y RESISTENCIA EN VIAS AEREAS ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

39.-	P.: PUNTO 49. LAZO DE PRESION/VOLUMEN, FLUJO/VOLUMEN, FLUJO/PRESION. NUESTRA TECNOLOGÍA OFRECE LAZOS DE PRESIÓN ESOFAGICA/VOLUMEN Y PRESIÓN TRAQUEAL/VOLUMEN, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFRECER ESTOS LAZOS EN LUGAR DEL LAZO DE FLUJO/PRESIÓN, DANDO CON ESTO MAYOR UTILIDAD CLINICA, ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

40.-	P.: PUNTO 51.6 REGULADOR NO BREAK , CON CAPACIDAD DE 1 HORA. NUESTRA TECNOLOGÍA CUENTA CON PROTECCIÓN ELECTRICA, LA CUAL BRINDA REGULACIÓN DE VOLTAJE; ADEMÁS DE INCLUIR UNA BATERIA INTERNA CON DURACIÓN DE 1 HORA, DE MANERA QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE CONSIDEREN EL REGULADOR NO BREAK COMO UN DISPOSITIVO OPCIONAL PARA LOS EQUIPOS QUE CUENTEN CON ESAS HERRAMIENTAS INTEGRADAS, CON ELLO DISMINUIRIA EL ESPACIO QUE DESTINARIAN PARA EL VENTILADOR Y EL REGULADOR NO BREAK, ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

41.-	P.: PUNTO 55 Y PUNTO 56. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. PARA CUMPLIR CON ESTOS PUNTOS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA, PODER ANEXAR CARTAS COMPROMISO, ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

42.-	P.: DEFINICIÓN. PARA LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA DEFINCIÓN, ENTENDEMOS QUE POR TRATARSE DE CARACTERISTICAS GENERICAS, NO ES NECESARIO HACER REFERENCIA DE ELLAS EN LA MARCACIÓN ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

43.-	P.: PUNTO 2. EN LO REFERENTE A LA CAPACIDAD PARA MANEJAR PACIENTES NEONATOS, SE REFIERE A QUE EL VENTILADOR DEBE SER CONTROLADO POR PRESIÓN, CON TIEMPO INSPIRATORIO Y DE FLUJO CONTINUO, QUE SON LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA VENTILAR A LOS PACIENTES NEONATOS, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

44.-	P.: PUNTO 3. EN LO REFERENTE A CICLADO POR VOLUMEN, SE REFIEREN A QUE EL VENTILADOR SEA CONTROLADO POR VOLUMEN, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

45.-	P.: PUNTO 4. MODOS DE VENTILACIÓN. DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE CONTROL, EN LOS CUALES SOLICITAN CPAP, DEBEMOS ENTENDER QUE REQUIEREN DE ESTE MODO DE VENTILACIÓN, QUE ADEMAS CUENTE CON RESPALDO DE VENTILACIÓN EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE APNEA POR CONTROL DE VOLUMEN Y POR CONTROL DE PRESIÓN, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

46.-	P.: PUNTO 8. EN LO REFERENTE AL VOLUMEN CORRIENTE DE 30 ML, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN VOLUMEN CORRIENTE A PARTIR DE 50 ML, YA QUE PARA VENTILAR PACIENTES PEDIATRICOS, ES UN VALOR SUFICIENTE Y LOS PACIENTES NEONATOS, SE VENTILAN POR PRESIÓN, DE MADERA QUE NO REQUIEREN DE VOLÚMENES TAN PEQUEÑOS, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

47-	P.: PUNTO 13. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES. ES NECESARIO QUE EL EQUIPO CUENTE CON ALARMAS PRIORIZADAS (ALTA, MEDIA Y BAJA), ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

48	P.: PUNTO 17, PUNTO 21 Y PUNTO 22. EN LO REFERENTE A REFACCIONES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOLICITAMOS PODER ANEXAR CARTAS COMPROMISO PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE MANERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

49	P.: RENGLON 107 VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO, CLAVE S.S.: 531.941.0964.-PUNTO 1EN LO REFERENTE AL TRASLADO DE UN SERVICIO A OTRO DENTRO DEL HOSPITAL, SE REFIERE A QUE EL EQUIPO CUENTE CON BATERIA INTERNA RECARGABLE, CON AUTOSUMINISTRO DE AIRE PROPIO Y CON UN PESO DE MENOS DE 17KG., COMO LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

50	P.: PUNTO 3. EN LO REFERENTE A LA CAPACIDAD PARA MANEJAR PACIENTES NEONATOS, SE REFIERE A QUE EL VENTILADOR DEBE SER CONTROLADO POR PRESIÓN, CON TIEMPO INSPIRADO Y DE FLUJO CONTINUO, QUE SON LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA VENTILAR A LOS PACIENTES NEONATOS, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

51	P.: PUNTO 4.-EN LO REFERENTE A CICLADO POR VOLUMEN, SE REFIEREN A QUE EL VENTILADOR SEA CONTROLADO POR VOLUMEN, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

52	P.: PUNTO 5. MODOS DE VENTILACIÓN. DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE CONTROL, EN LOS CUALES SOLICITAN CPAP, DEBEMOS ENTENDER QUE REQUIEREN DE ESTE MODO DE VENTILACIÓN, QUE ADEMAS CUENTE CON RESPALDO DE VENTILACIÓN EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE APNEA POR CONTROL DE VOLUMEN Y POR CONTROL DE PRESIÓN, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

53	P.: PUNTO 8. EN LO REFERENTE AL VOLUMEN CORRIENTE DE 30 ML. SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN VOLUMEN CORRIENTE A PARTIR DE 50 ML. YA QUE PARA VENTILAR PACIENTES PEDIATRICOS, ES UN VALOR SUFICIENTE Y LOS PACIENTES NEONATOS, SE VENTILAN POR PRESION, DE MANERA QUE NO REQUIEREN DE VOLÚMENES TAN PEQUEÑOS, ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

54	P.: PUNTO 12. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES. ES NECESARIO QUE EL EQUIPO CUENTE CON ALARMAS PRIORIZADAS (ALTA, MEDIA Y BAJA), ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

55	P.: PUNTO 16, PUNTO 20 Y PUNTO 21. EN LO REFERENTE A REFACCIONES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOLICITAMOS PODER ANEXAR CARTAS COMPROMISO PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE MANERA DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

56	P.: RENGLÓN No. 56.-VENTILADOR DE PRESIÓN POSITIVA INTERMITENTE, CLAVE S.S.: 531.941.0998.-DEFINICION. PARA LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA DEFINICIÓN, ENTENDEMOS QUE POR TRATARSE DE CARACTERISTICAS GENERICAS, NO ES NECESARIO HACER REFERENCIA DE ELLAS EN LA MARCACIÓN, ¿ES CORRECTO?

R APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

57	P.: PUNTO 1.-VENTILADOR DE PRESION POSITIVA INTERMITENTE. NUESTRO SISTEME HACE REFERENCIA A ESTAS CARACTERISTICAS COMO IPPB (RESPIRACIONES CON PRESION POSITIVA INTERMITENTE) ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

58	P.: PUNTO 1.-PORTATIL. PODEMOS REFERENCIAR ESTE PUNTO DEMSOTRANDO QUE CUENTA CON UN PESO MENOR A 3 KG., ¿ES CORRECTO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

59	P.: PUNTO 5. PORCENTAJE DE OXIGENO 21 AL 90%. SIENDO EL VENTILADOR REQUERIDO, TOTALMENTE NEUMATICO, Y QUE  LA MEZCLA DEPENDERA DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO DILUIDA EN LA CAMARA AMBIENTAL, SOLICITAMOS PODER OFRECER UN RANGO DE CONCENTRACIÓN DE OXIGENO DE 40 A 90%, ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

60	P.: PUNTO 9.1. CORRIENTE ELECTRICA. NUESTRO SISTEMA SOLO REQUIERE DE ALIMENTACIÓN NEUMATICA PARA SU FUNCIONAMIENTO, GARANTIZANDO EL QUE SEA PORTÁTIL, SIN LA NECESIDAD DE BATERIA INTERNA, DE MANERA QUE SOLICITAMOS PODER OFRECER ESTE TIPO DE ALIMENTACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO, ¿SE ACEPTA?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

61	P.: ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO DE CAPACIDAD INTERMEDIA.-DEFINICION:

R.: ESTE ES EL NOMBRE GENÉRICO

62	P.: RENGLON 146  DEFINICION EQUIPO PARA ESTERILIZAR MATERIAL QUE NO RESISTE ALTAS TEMPERATURAS, PRESION Y HUMEDAD. DESCRIPCION GABINETE VERTICAL CON UNA PUERTA DE ACCESO DESLIZABLE O ABATIBLE . CON SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CIERRE DE PUESTA EN CASO DE OBSTRUCCION DE LA MISMA. CON CAMARA DE ESTERILIZACION CON VOLUMEN UTIL DE ENTRE 100 A 80 LITROS CON SISTEMA DE CASETE O FRASCO PARA LA ALIMENTACIN DEL PEROXIDO DE HIDROGENO CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO O SIMILAR, IMPRESOR INTEGRADO PARA REGISTRAR LOS DATOS DEL PROCESO DE ESTERILIZACION, PRESION , TEMPERATURA , HUMEDAD MENSAJES DE ERROR CON RUEDA PARA FACIL DESPALAZAMIENTO QUE FUNCIONE CON UN MICROPROCESADOR, CON UM PROGRAMA  QUE CONTROLE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN Y QUE CONTROLE CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL CICLO, REFACCIONES SEGÚN MARCA Y MODELO , ACCESORIOS JUEGO DE CHAROLAS DE 25 CM  X 25 CM , 25 CM X 35 CM , 25 CM X 42.5, 25 CM X 52.5 CM. INCUBADORA PARA CONTROLES BIOLOGICOS SELLADORA PARA BOLSAS DE PLASTICO. INDICADOR BIOLOGICO , INDICADOR QUIMICO CINTA TESTIGO , HOJA DE POLIPROPILENO EXPANDIDO DE 101 CM. X101 CM BOLSAS PARA EMPAQUE DE 15X 30 CM DE 27 X 43 CM DE 32 X 45 CM ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA, CINTA PARA IMPRESORA, CASETES DE PEROXIDO DE HIDROGENO O FRASCO DE PEROXIDO DE HIDROGENO. ADAPTADORES PARA DIFUSORES DE LOS NUMEROS 2 Y 3 DIFUSIONES OPCIONAL. ROLLO DE PLASTICO POLIMETIZADO DE 60 CM  DE ANCHO POR 70 METRSO DE LARGO INSTALACION CORRIENTE ELECTRICA 110 W/60 HZ, SUJETARSE A ESTE VOLTAJE OPERACIÓN POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUEL DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO ENTREGA DE MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL Y MANUEL DE MANTENIMIENTO EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLES.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

63	P.: PARTIDA  47 .- PUNTO 3 SOLICITAN INTENSIDAD DE 90000 LUXES , ¿PODREMOS OFERTAR DE 80 000 LUCES?

R.: SE ACEPTA

64	P.: PARTIDA 83.- PUNTO 6 SOLICITAN TEMPERATURA EN LA ZONA DE OPERACIÓN DE 10 GRADOS CENTIGRADOS , ¿PODEMOS OFERTAR DE 13 CENTIGRADOS?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

65	P.: PODEMOS REFERENCIAR EN MANUAL DE OPERACION DE LOS EQUIPOS LOS PUNTOS QUE NO PODAMOS REFERENCIAR EN CATALOGO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

66	P.: PODEMOS REFERENCIAR EN MANUAL DE OPERACION DE LOS EQUIPOS LOS PUNTOS QUE NO PODAMOS REFERENCIAR EN CATALOGO?

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

67	P.: PARTIDA 66.- PUNTO 8 , SOLICITAN ENFOQUE MOTORIZADO REGULABLE EN UN RANGO MINIMO DE 200 A 400 MM. ESTAS MEDIDAS CORRESPONDEN A UNA MARCA Y MODELO EN ESPECIFICO; SOLICITAN SE ACEPTE NUESTRO RANGO DE 224 MM. A 525 MM., TOMANDO EN CUENTA QUE EL PROMEDIO ES DE 300-400 MM. DE DISTANCIA DE TRABAJO.

R.: APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES

KODAK MEXICANA, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | III E)FAVOR DE CONFIRMAR SI EN CASO DE QUE EL APODERADO DEL FABRICANTE EXTRANJERO RADIQUE EN MEXICO, ES VALIDA UNA CARTA DE AVAL NOTARIZADA POR FEDATARIO PUBLICO EN MEXICO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | PUNTO IV.2 CONDICIONES DE ENTREGA INCISO D) PUNTO 6 PAGINA 16 SOLICITAN: Y EN CASO QUE SE REQUIERA, DEBERA REALIZAR LAS ADECUACIONES FISICAS PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN. PREGUNTA: EN CASO DE REQUERIR MODIFICACIONES FISICAS LAS AREAS DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS, LA CONVOCANTE AUTORIZARA DICHAS MODIFICACIONES ¿ESTO ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 2.- | P.: | PUNTO IV.2 CONDICIONES DE ENTREGA INCISO D PUNTO 6 PAGINA 16 SOLICITAN: EL PROVEEDOR DEBERA DETERMINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DEJAR LIBRE EL AREA EN QUE HABRA QUE INSTALARSE EL EQUIPO PREGUNTA ENTENDEMOS QUE LAS AREAS QUE SE ENCUENTREN ACTUALMENTE OCUPADA S POR ALGUN EQUIPO EN CCAJA, EL HOSPITAL SE ENCARGARA DE REUBICARLOS PARA QUE SE PUEDA INICIAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION. ¿ESTO ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 3.- | P.: | PUNTO III DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SOPORTE TECNICO A) PAGINA 12 SOLICITAN: COPIA SIMPLE DE REGISTRO SANITARIO CON TODAS SUS MODIFICACIONES OTORGADO POR LA SS POR AMBOS LADOS DE LOS EQUIPOS , ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE LAS CLAVES QUE INTEGRAN EL SERVICIO PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA LOS RENGLONES; 45, 46, 48,49,51,104,106 DONDE LOS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS SON DE MARCA COMERCIALES DIFERENTE AL FABRICANTE DEL EQUIPO, NO APLICA PRESENTAR: REGISTRO SANITARIO ISO0900, CERTIFICADO DE LIBRE VENTA , VALIDACION DE FEDATARIO DE CATALOGOS Y TRADUCCIONES EN EL PAIS DE ORIGEN Y DEMAS DOCUMENTOS ¿ESTO ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | PARTIDA NO. 86 CONSIDERANDO QUE EL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE TRANSMISION PARA ANATOMIA PATOLOGICA ES UN EQUIPO ESPECIALIZADO QUE SE FABRICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACION DEL USUARIO, SOLICITAMOS AMPLIAR LA ENTREGA A 6 MESES. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 2.- | P.: | DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES DE FABRICACION JAPONESA Y REQUIERE IMPORTACION, SOLICITAMOS ACEPTEN EN MONEDA INTERNACIONAL. ES DECIR EN DOLARES AMERICANOS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN |

|  | 3.- | P.: | DESCONOCEMOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: LICENCIA SANITARIA (INCISO D PUNTO VI.2), AVISO DE FUNCIONAMIENTO (INCISO D PUNTO VI.2) ,REGISTRO SANITARIO (INCISO C PUNTO VI.2), CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE LIBRE VENTA DE JAPON (INCISO F PUNTO III), MISMOS QUE CONSIDERAMOS INAPLICABLES A ESTE TIPO DE EQUIPO, POR LO QUE SOLICITAMOS SU EXENCION PARA ESTE CASO EN PARTICULAR. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN |

|  | 4.- | P.: | CONSIDERANDO LA PREMURA DE TIEMPO Y LA DIFICULTAD PARA QUE UN FEDATARIO JAPONES AVALE UNA TRADUCCION AL ESPAÑOL, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE LA ACEPTACION DE TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL HECHA AQUÍ. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 5.- | P.: | RECOMENDAMOS AL USUARIO EL USO DE UN SISTEMA UPS Y UNA CAMARA DE TV PARA DIGITALIZACION DE IMÁGENES PARA ESTE MICROSCOPIO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 6.- | P.: | NO CONTAMOS CON NO. DE PROVEEDOR PARA EL LLENADO DE ANEXOS 6 Y 7 , ¿ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO TENERLO, DE SER ASI , COMO LO OBTENEMOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO ES NECESARIO HASTA EL MOMENTO DE SER ADJUDICADO |

|  | 7.- | P.: | ¿LOS ANEXOS 12 Y 13 SON ABSOLUTAMENTE NECESARIOS, DONDE DEBEN INCLUIRSE? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 8.- | P.: | LOS MANUALES DE OPERACIÓN SOLAMENTE SE ENTREGAN JUNTO CON EL EQUIPO, SOLICITAMOS LA OMISION DE ESTE REQUISITO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

CARÁCTER TECNICO

|  | 1.- | P.: | PARTIDA 86, SOLICITAMOS ACEPTAR UN VOLTAJE DE ACELERACION DEL HAZ ELECTRONICO DESDE 40 KV. SE PIDE DESDE 20 KV SIN EMBARGO EN APLICACIONES MEDICO BIOLOGICAS COMO EN PATOLOGIA, EL RANGO NORMAL DE ACELERACION ESTA ENTRE 60 Y 80 KV. ADEMAS PARA QUE PUEDA PENETRAR CON 20 KV. EL HAZ DE ELECTRONES UNA MUESTRA, TENDRIAN QUE SER NANOTUBOS O EL ESPESOR SER EXTREMADAMENTE DELGADO MENOR A 40 NM, LO CUAL ES IMPRACTICO Y MUY DIFICIL DE PREPARAR. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 2.- | P.: | SE PIDE ZOOM DE MAGNIFICACION CONTINUA. JEOL PROVEE ZOOM DE MAGNIFICACION EN PASOS DEFINIDOS, INTEGRADOS A LAS CALIBRACIONES DE LA CAMARA DIGITAL. LA ESCALA ES UNA IMPRESIÓN O DESPLIEGUE DIGITAL SOLO SERA PRECISA SI LA SEÑAL DIGITAL DE SALIDA EN CADA PASO DE MAGNIFICACION HA SIDO CALIBRADO CONTRA UN ESTANDAR . EL ZOOM DE MAGNIFICACION CONTINUA CREA MEDICIONES DESCALIBRADAS EN LAS IMÁGENES ADQUIRIDAS, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE EL ZOOM DE MAGNIFICACION EN PASOS DEFINIDOS PARA UNA MAYOR PRECISION EN LAS MEDICIONES. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 3.- | P.: | CONTINUA VARIACION DE LONGITUD DE CAMARA PARA DIFRACCION DE LA MISMA FORMA COMO EN LA ANTERIOR PREGUNTA, LOS PATRONES DE DIFRACCION TAMBIEN TENDRA QUE SER CALIBRADOS CON UN ESTANDAR DE REFERENCIA PAR QUE SEAN PRECISOS POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE VARIACION EN PASOS DE LA LONGITUD DE CAMARA PARA DIFRACCION PARA MAXIMA PRECISION. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 4.- | P.: | CONTINUA ROTACION DE IMAGEN JEOL PROVEE ROTACION DE IMAGEN EN PASOS DEFINIDOS OTORGANDO FACILIDAD Y RAPIDEZ EN LA SELECCIÓN DE LA ORIENTACION DESEADA DE LA IMAGEN. SOLICITAMOS SE ACEPTE ESTE METODO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 5.- | P.: | BOMBA TURBO MOLECULAR DE 260 L/S JEOL PROVEE 2 BOMBAS DE DIFUSION DE 420 L/S., PERMITIENDO UNA RAPIDA EVACUACION. ES AMPLIAMENTE CONOCIDA LA CONFIABILIDAD DE ESTAS BOMBAS POR SU DESEMPEÑO LIBRE DE PROBLEMAS EN COMPARACION CON UNA BOMBA TURBO MOLECULAR (ALTO RIESGO DE FALLA CUANDO PARTE O ALGUNA MUESTRA O PEQUEÑOS PARTICULAS LLEGAN A LOS ALABES DE LA BOMBA). SOLICITAMOS SE ACEPTE LAS BOMBAS DE DIFUSION. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 6.- | P.: | EN LAS ESPECIFICACIONES NO SE PIDE NINGUNA CAMARA DE TV O CCD LO CUAL Y EN LA ACTUALIDAD, LIMITA EL ANALISIS, AUMENTA CONSIDERABLEMENTE EL COSTO DE OPERACIÓN YA QUE SUBEN LOS CONSUMIBLES Y EL TRABAJO HORAS HOMBRE EN TODOS LOS ASPECTOS. POR LO QUE RECOMENDAMOS SE PIDA ALGUNO DE ESTOS DOS SISTEMAS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 7.- | P.: | CON LA FINALIDAD DE DARLE ESTABILIDAD Y PROTECCION AL MICROSCOPIO RECOMENDAMOS SE PIDA DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES UN UPS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

SIEMENS, S.A. DE C.V.

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

|  | 1.- | P.: | IV.1. PLAZO DE ENTREGA. DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SON DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y SE FABRICAN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE AMPLÍE EL PLAZO DE ENTREGA EN CAJAS, A 120 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | VER ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE |

|  | 2.- | P.: | IV.2 CONDICIONES DE ENTREGA. PUNTO D INCISO 3, DURANTE LA VISITA REALIZADA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, SE NOS INFORMÓ QUE LA SALA DE TOMOGRAFÍA CUENTA ACTUALMENTE CON PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. CON LA FINALIDAD DE PODER EVALUAR ADECUADAMENTE LA SITUACIÓN EXISTENTE, SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS ENTREGUEN UNA COPIA DE LA MEMORIA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CON LA CUAL SE REALIZÓ LA PROTECCIÓN ACTUAL. EN CASO DE NO EXISTIR, FAVOR DE INDICAR EL MATERIAL Y ESPESOR CON LOS QUE SE REALIZÓ DICHO TRABAJO, ASÍ COMO SI SE APLICÓ TANTO EN MUROS COMO EN TECHO. LAS SALAS DE IMAGEN ACTUALMENTE CUENTAN CON MÁRMOL EN EL PISO. DEBIDO A QUE LA RESONANCIA MAGNÉTICA SE INSTALARÁ DENTRO DE UNA CABINA DE RADIO FRECUENCIA, Y A QUE EN ESTAS ÁREAS ES MUY IMPORTANTE CONTAR CON UN PISO DE CARACTERÍSTICAS ANTIESTÁTICAS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS CONFIRMEN QUE EL PISO A USARSE EN EL INTERIOR DE DICHA SALA PODRÁ SER ANTIESTÁTICO PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 3.- | P.: | EQUIPO DE CT MULTICORTE FAVOR DE CONFIRMAR QUE EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN SU OFERTA EL CRISTAL EMPLOMADO, NECESARIO PARA PROTEGER AL OPERADOR DEL EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA, EN EL ENTENDIDO QUE EL HOSPITAL NO HA ADQUIRIDO AUN DICHO CRISTAL. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 4.- | P.: | FAVOR DE CONFIRMAR SI ES POSIBLE RANURAR LOSAS DE AZOTEA PARA EL PASO DE DUCTOS Y CABLEADOS NECESARIOS PARA INCORPORAR LOS BIENES OFERTADOS AL INMUEBLE. DURANTE LA VISITA SE NOS INDICÓ QUE SÍ ES POSIBLE INSTALAR EQUIPOS AUXILIARES EN LA AZOTEA QUE SE ENCUENTRA ENCIMA DEL ÁREA DE IMAGINOLOGÍA. FAVOR DE CONFIRMAR QUE SI SERÁ POSIBLE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 5.- | P.: | FAVOR DE CONFIRMAR EL LIBRE ACCESO Y HORARIO DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN NECESARIOS PARA INCORPORAR LOS BIENES OFRECIDOS AL INMUEBLE. DEBIDO A QUE LAS ÁREAS CUENTAN ACTUALMENTE CON ACABADOS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS DEFINAN INDICANDO, MARCA, MODELO Y COLOR AQUELLOS QUE DEBAMOS CONSIDERAR EN NUESTRA PROPUESTA, DE MODO QUE PODAMOS INTEGRAR DEBIDAMENTE LOS TRABAJOS A REALIZAR, CON LO YA EXISTENTE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SE ACEPTA |

|  | 6.- | P.: | PUNTO D INCISO 5 FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ACTUALMENTE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE AL MENOS 230 KVA’S LIBRES PARA ALIMENTAR LOS EQUIPOS DE IMAGEN OFERTADOS. DEBIDO A QUE DURANTE LA VISITA NO FUE POSIBLE ABRIR LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DE LAS SALAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA Y TOMOGRAFÍA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS CONFIRMEN LO EXPRESADO POR EL ARQ. HILARIO LÓPEZ, JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD, EN EL SENTIDO QUE HASTA CADA SALA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE TENDIDA UNA ACOMETIDA ELÉCTRICA, QUE CONSTA DE 3 CABLES DE COBRE DE UN CALIBRE DE 4 CEROS POR CADA FASE, NEUTRO Y TIERRA EFECTIVA. FAVOR DE CONFIRMAR QUE EL HOSPITAL CUENTA ACTUALMENTE CON LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEFINITIVA PROPORCIONADA POR LA CFE. EN CASO CONTRARIO FAVOR DE INDICAR A PARTIR DE QUE FECHA ESTARÁ ENERGIZADA DE FORMA DEFINITIVA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA A LA QUE SE DEBERÁN CONECTAR LOS EQUIPOS. FAVOR DE CONFIRMAR QUE LAS TOMAS DE GASES UBICADAS EN LAS SALAS DE TOMOGRAFÍA Y DE RESONANCIA MAGNÉTICA ESTÁN CONECTADAS A LA RED DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SOLICITAR A LA CONVOCNATE CONFIRME CON PLANOS ELECTRICOS |

|  | 7.- | P.: | PUNTO D INCISO 9 CON LA FINALIDAD DE PODER PLANEAR ADECUADAMENTE LAS LABORES DE OBRA, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y ENTREGA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS CONFIRMEN A PARTIR DE QUÉ FECHA EL HOSPITAL CONTARÁ CON EL PERSONAL TÉCNICO Y MÉDICO QUE OPERARÁ LOS EQUIPOS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE |

|  | 8.- | P.: | PUNTO VI.2. PROPUESTA TÉCNICA. INCISO B). ENTENDEMOS QUE LA TRADUCCIÓN SIMPLE SE REFIERE ÚNICAMENTE AL TEXTO MARCADO COMO ESPECIFICACIONES, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 9.- | P.: | VI.2. PROPUESTA TÉCNICA: LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON NÚMERO DE LICITACIÓN, NOMBRE DEL LICITANTE Y LA LEYENDA PROPUESTA TÉCNICA, DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: A) FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA ANEXOS NÚMERO 5 Y 6 DEBIDAMENTE REQUISITADO A RENGLÓN SEGUIDO CON LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL (LOS) EQUIPO(S) OFERTADO(S); CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO), EL CUAL FORMA PARTE DE ESTAS BASES. ESTO SIGNIFICA QUE AUNQUE NO OFERTEMOS TODAS LAS PARTIDAS DEBEREMOS LLENAR UN ANEXO CON LA LEYENDA NO SE COTIZA, FAVOR DE EXPLICAR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO, COTIZAR UNICAMENTE LOS EQUIPOS A PROVEER |

|  | 10.- | P.: | CONDICIONES DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES A DICHO PAGO SE LE EFECTUARÁN LAS RETENCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLEZCAN. FAVOR DE EXPLICAR SI LOS 45 DIAS SON EL MAXIMO PLAZO PARA EL PAGO Y CUAL SERA EL PLAZO MINIMO, SEGÚN ESTA PARTE DE LAS BASES ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE EXPLICITAS EN LAS BASES |

|  | 11.- | P.: | PARTIDA RIS/PACS SISTEMA DE INFORMACION DE IMAGENOLOGIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE PARA ESTA PARTIDA EL TIEMPO DE INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION PUEDA SER DE UN MAXIMO DE 6 MESES PARA LA CORRECTA Y COMPLETA FUNCIONALIDAD DE TODOS LOS ELEMENTOS INFORMATICOS, ASI COMO DE LA INTEGRACION Y PUESTA EN RED DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE IMAGEN. LA EXPERIENCIA INDICA QUE ESTE TIPO DE PROYECTOS SON DIFERENTES EN SU IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN EN COMPARACION CON LA INSTALACION DE EQUIPO MEDICO. POR LO ANTERIOR TAMBIEN SOLICITAMOS QUE EL PAGO SEA MAXIMO DE 30 DIAS Y QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SEA EN REALIDAD LA QUE DE GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 12.- | P.: | XV. ANTICIPOS EL ANTICIPO SE ESTIPULARÁ DEPENDIENDO DE LAS OFERTAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS POR LOS LICITANTES: DE $ 0 A $ 500,000.00 EL 20% DEL MONTO TOTAL OFERTADO. DE $ 500,001.00 A $1,000,000.00 EL 25% DEL MONTO OFERTADO. DE $ 1,000,001.00 A $2,000,000.00 DEL 30% DEL MONTO OFERTADO. MAS DE $2,000,001.00 EN ADELANTE EL 35 % DEL MONTO OFERTADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE ESTE ESQUEMA SE APLIQUE A LA PARTIDA DE RIS/PACS ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A LAS BASES DE LA LICITACIÓN |

|  | 13.- | P.: | CRITERIOS DE EVALUACION SERA CAUSA DE DESCALIFICACION LOS SIGUIENTES PUNTOS EL NO REFERENCIAR O MARCAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CEDULA DE DESCRIPCION EN LOS CATALOGOS Y MANUALES TECNICOS, EL PRESENTAR INFORMACION ALTERADA O APOCRIFA EN LA OFERTA TECNICA EL NO TRADUCIR CORRECTAMENTE DEL IDIOMA INGLES AL ESPAÑOL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 14.- | P.: | CRITERIOS DE EVALUACION .-PARA ESTA LICITACION SE APLICARAN COMO CRITERIOS DE EVALUACION LA RELACION COSTO BENEFICIO, LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN POR ESTUDIO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN MEDIBLES DE ACUERDO AL ARTICULO 36 FRACCIONIV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES EN SU REFORMA DEL 7 DE JULIO DE 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SI |

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS PREGUNTA NO. 1.- PUNTO 15.6 PAQUETE DE CARDIOLOGÍA: FAVOR DE EXPLICAR SÍ EL PROGRAMA DE CARDIOLOGÍA ES BÁSICO O AVANZADO, EN CASO DE SER AVANZADO QUE TIPO DE MEDICIONES O HERRAMIENTAS DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A LA FCHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 2.- | P.: | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS. PREGUNTA NO. 2.- PUNTO 15.6 PAQUETE DE CARDIOLOGÍA: FAVOR DE INDICAR SÍ EL PAQUETE DE MEDICIONES DEBE INCLUIR PERFUSIÓN, CORRECCIÓN DE MOVIMIENTO EN IMÁGENES 2D Y 3D, CINE EN TIEMPO REAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A LA FCHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 3.- | P.: | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS Pregunta No. 3.- Punto 15.14 PERFUSION FAVOR DE INDICAR ¿SI EL PROGRAMA DE PERFUSIÓN ES SOLO PARA APLICACIÓN CARDIACA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A LA FCHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 4.- | P.: | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS, PREGUNTA NO. 4.- PUNTO 15.16 ESPECTROSCOPIA.-FAVOR DE EXPLICAR ¿A QUE SE REFIEREN CON ESPECTROSCOPIA; SE REFIEREN AL PROGRAMA DE EVALUACION DE DATOS ESPECTROSCOPICOS, A ESPECTROCOPIA DE VOXEL UNICO, ESPECTROCOPIA DE PROTONES, A ESPECTROSCOPIA HEPATICA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A LA FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 5.- | P.: | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS PREGUNTA NO. 5.- PUNTO 16 BOBINAS: FAVOR DE INDICAR PARA CADA TIPO DE BOBINA SOLICITADA, EL NUMERO DE CANALES Y ELEMENTOS QUE DEBEN ESTAR ACTIVOS PARA CADA CASO. 16.1 DE CABEZA Y CUELLO, 16.2 ARREGLO EN FASE O ARRAY DE CUERPO 16.3 CON APLICACIÓN PARA HOMBRO 16.4 DE CUADRATURA O POLARIZACIÓN CIRCULAR O ARREGLO EN FASE, 16.5 PARA RODILLA, 16.6 PARA CARDIOLOGÍA. 16.7 ENDORRECTAL O ENDOCAVITARIA 16.8 DE AMBAS MAMAS 16.9 ARREGLO EN FASE O ARRAY PARA ANGIOGRAFÍA O VASCULAR PERIFÉRICO 16.10 DE PROPÓSITO GENERAL O FLEXIBLE O MULTIUSOS 16.11 PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MUÑECA, TOBILLO, CODO O ARTICULACIONES 16.12 TEMPORO–MAXILAR “TMJ” 16.14 O MÁS CANALES O ELEMENTOS O CP PARA CÉRVICO-TORÁCICO-LUMBAR O CTL O COLUMNA COMPLETA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 6.- | P.: | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS Pregunta No. 6.- Punto 16 BOBINAS: FAVOR DE INDICAR CUANTAS BOBINAS DEBEN DE CONECTARSE DE FORMA SIMULTANEA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 7.- | P.: | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS PREGUNTA NO. 7.- PUNTO 32 ESTACION DE PROCESAMIENTO FAVOR DE INDICAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, LA CANTIDAD DE RECONSTRUCCIONES POR SEGUNDO QUE DEBE TENER ESTA ESTACION |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A LA FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 8- | P.: | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS PREGUNTA NO. 8.- PUNTO 32 ESTACION DE PROCESAMIENTO FAVOR DE INDICAR SI ESTA ESTACION DE PROCESAMIENTO DEBE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE RECONSTRUCCION EN 3D Y SI ESTAS FUNCIONES DEBEN DE SER BASICAS O AVANZADAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 9.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 9 PUNTO 14 FAVOR DE INDICAR A ¿QUE SE REFIEREN CON 120 HORAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO? SOLICITAMOS SE ELIMINE ESTE PUNTO DE LA CEDULA YA QUE PARA EFECTOS DE REFERENCIAR, ES MÁS ÚTIL, ESTABLECER UN PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | YA FUE ACLARADO POR LA CONVOCANTE |

|  | 10.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 10 PUNTO 4 ES CORRECTO QUE CADA UNA DE ESTAS MODALIDADES CONTARAN CON PROTOCOLO DICOM EN LAS SIGUIENTES MODALIDADES DICOM STORAGE DICOM STORAGE COMMITMENT DICOM QUERY/RETRIEVE DICOM BASIC PRINT DICOM MODALITY WORKLIST DICOM MPPS (MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEPS) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | ES CORRECTO |

|  | 11.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 11 PUNTO 6 SE MENCIONA QUE CUENTAN CON DOS MÉDICOS RADIOLOGOS PARA INTERPRETAR. ¿SE DEBE ENTENDER QUE SON SOLAMENTE 2 MÉDICOS POR TURNO DE TRABAJO FAVOR DE INDICAR ¿CUÁL ES LA CANTIDAD TOTAL DE MÉDICOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 12.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 12 PUNTO 11 ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES POR 5 AÑOS SOLICITAMOS SE ACLARE LA MODALIDAD DE ALMACENAMIENTO, ES DECIR ¿SE REQUIERE QUE EL ACCESO A LOS ARCHIVOS DE IMAGEN ESTÉN DISPONIBLES DURANTE UN LAPSO DE 5 AÑOS O MAYOR, ES CORRECTO? SIN EMBARGO NO SE INDICA SI EL ALMACENAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN LINEA DEBE DE SER POR 5 AÑOS, POR LO QUE SUGERIMOS QUE SEA DE LA SIGUIENTE FORMA O SE NOS PERMITA OFERTAR LO SIGUIENTE: 1 AÑO DE ALMACENAMIENTO EN LINEA Y DE 5 A 10 AÑOS CON ACCESO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 13.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 13 PUNTO 40 AL 48 FAVOR DE INDICAR LA CANTIDAD DE ESTACIONES; CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN SOLO DOS ESTACIONES. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 14.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 14 PUNTO 52 ESTAN SOLIICTANDO SISTEMA DE INFORMACION RADIOLOGICA (RIS), FAVOR ACLARAR EL NUMERO TOTAL DE USUARIOS QUE UTILIZARAN EL RIS, Y DE ESE TOTAL ¿CUANTOS AGENDARAN CITAS PARA ESTUDIOS? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 15.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 15 PUNTO 66 AL 69 DEBEMOS COTIZAR TODO EL HARDWARE, ES DECIR LAS PC, FAVOR DE INDICAR EL NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CONSULTA Y SUS CARACTERISTICAS. SOLO ESTAN MENCIONANDO LOS SERVIDORES FAVOR DE ACLARAR SI YA CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA DE PC |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO COTIZAR LAS PCS |

|  | 16.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 16 PUNTO 12 Y 13 FAVOR DE INDICARNOS CUANTAS PC DEBEN DE COTIZARSE PARA LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION DE IMÁGENES VIA WEB |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | NO COTIZAR |

|  | 17.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 17 PUNTO 16 FUNCIONALIDAD GENERAL EN ESTA CARACTERISTICA, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DEBE CUMPLIR CON: PROVEER VALIDACIÓN DE DATOS DEMOGRÁFICOS, ACCESO A REPORTES DIAGNÓSTICOS, FLUJO DE TRABAJO INTEGRADO (PRE FETCH Y AUTORUTEO), COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE HIS/RIS Y MODALIDADES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? ¿SE ACEPTA? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |  |

|  | 18.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 18 PUNTO 19, 21 SOLICITAMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS, LA INTERFASE DE USUARIOS JAVA Y LA CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE SEA PROPIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 19.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 19 PUNTO 6, 56, 66 EN ESTOS PUNTOS SE REFIERE AL DICTADO DIGITAL, SOLICITAMOS SE NOS ESPECIFIQUE EN CUANTAS ESTACIONES DE TRABAJO DEBEN DE INCLUIRSE LAS LICENCIAS Y EL MICRÓFONO PARA DICTADO, ASÍ COMO SI COMO SI ESTE PROGRAMA DEBE CONTAR CON RECONOCIMIENTO/DICTADO DE VOZ EN TIEMPO REAL Y RECONOCIMIENTO/DICTADO OFFLINE (ES DECIR EN TIEMPO POSTERIOR) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 20.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 20 PUNTO 3 USTEDES ESTAN PIDIENDO CONEXIÓN DE 7 MODALIDADES DIFERENTES DE IMAGEN, PREGUNTAMOS: CADA UNO DE LOS PROVEEDORES DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. ES DECIR: ULTRASONIDO, TOMOGRAFIA, RESONANCIA, CR, TELEMANDO, DENSITOMETRIA OSEA Y MASTOGRAFO DIGITAL, SERAN RESPONSABLES DE QUE CADA UNO DE ESTOS EQUIPOS SE ENTREGEN CON LA INTERFASE Y/O ESTACION DE TRABAJO ACTIVADA CON PROTOCOLO DICOM 3.0 EN LAS MODALIDADES DE: DICOM STORAGE DICOM STORAGE COMMITMENT DICOM QUERY/RETRIEVE DICOM BASIC PRINT DICOM MODALITY WORKLIST DICOM MPPS (MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEPS) PARA ASEGURAR SU CORRECTA INTEGRACION AL PACS Y RIS FAVOR DE ACLARARLO Y RESPONSABILIZAR A LOS PROVEEDORES QUE SEAN ASINADOS PARA CADA MODALIDAD DE IMAGEN A FIN DE QUE ENTREGEN SU DICOM CONFORMANCE STATEMENT Y COTIZEN CLARAMENTE EN SU OFERTA LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES DICOM. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 21.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 21 PUNTOS 17, 21, 22, 23, 24 **ARCHIVO (1) : SERVIDOR QUE INCORPORE EN UNA SOLA PLATAFORMA: ADMINISTRADOR DE FLUJO DE TRABAJO (WORKFLOW MANAGER) Y ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS (DATABASE MANAGER) . DEBERÁ ESTAR HABILITADO CON LA INTERFASE DE USUARIO DE JAVA, PROVEER LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA (SEGURIDAD, USUARIOS, IMPRESIÓN). VOLUMEN DE DATOS ANUAL DE 1.5TB Y EL SIGUIENTE HARDWARE MÍNIMO: DOBLE PROCESADOR XEON, 512MB RAM, DISCOS DUROS 6X73GB CON ARREGLO RAID 5, TARJETA DE ETHERNET, 10/100MB, MONITOR PLANO DE 17" Y SOFTWARE WINDOWS 2000. BACKUP INTERNO DE CINTA, DISCOS DUROS HOT SWAPPABLE Y FUENTES REDUNDANTES. PLATAFORMA DE ARCHIVO EN DVD QUE OFREZCA LA CAPACIDAD DE 2.15TB. JUKEBOX DVD-R DE 670 SLOTS UTILIZABLES CON 2 DVD-ROM Y UN DVD-R WRITER. PLATAFORMA PROTEGIDA POR UPS (1500VA), MODEM EXTERNO PARA SOPORTE REMOTO. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EL HARDWARE PROPIO SUGERIDO POR SIEMENS-FUJITSU EL CUAL CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA QUE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACION DEL FLUJO DE TRABAJO, BASES DE DATOS, SISTEMAS OPERATIVOS, SOFTWARE DE ALMACENAMIENTO, DRIVES, LICENCAS ETC. DE CADA DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO. JUSTIFICACION: DADO QUE SIEMENS-FUJITSU FILIAL DE SIEMENS AG NOS PROPORCIONARA TODO EL HARDWARE NECESARIO Y QUE CONTINUAMENTE SE CAMBIAN Y MODERNIZAN LAS PLATAFORMAS DE HARDWARE POR ELLO SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR COMO MINIMO PLATAFORMA PENTIUM 4, CON PROCESADORES SUPERIORES AL 3.4 GHZ Y CON CAPACIDAD DE MEMORIA DE ACUERDO A LA PLATAFORMA DE SERVIDORES CON LAS QUE CUENTA NUESTRO FABRICANTE ACTUALMENTE, ASI COMO LOS MONITORES SOLICITADOS Y LOS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO. ¿ACEPTAN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 22.- | P.: | PREGUNTA NO. 22 PARA EL ALMACENAMIENTO SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN ALMACENAMENTO DE 2 TERABITES EN LUGAR DE 2.15 TERABITES ¿ACEPTAN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 23.- | P.: | PREGUNTA NO. 23 EN CUANTO AL SISTEMA DE BACKUP SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EL PROPIO DE NUESTRO FABRICANTE, QUE CUMPLE CON UN SISTEMA DE DISCOS DUROS EN ESPEJO, MEMORIA RAM DVD, GARBADORAS DE DVD Y CD, ASI COMO JUKEBOX ¿ACEPTAN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 24.- | P.: | PREGUNTA NO. 24 EN CUANTO AL ARREGLO DEL JUKEBOX CON 670 SLOTS, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CON UN MINIMO 225 DVD O SU EQUIVALENTE EN TERABYTES ¿ACEPTAN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 25.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 25 PUNTOS 26, 27, 28 ** INTERFASE DE DATOS E IMAGEN (1): FUNCIONALIDAD: VALIDACIÓN DE DATOS DEMOGRÁFICOS, ACCESO A REPORTES DIAGNÓSTICOS, FLUJO DE TRABAJO INTEGRADO (PRE FETCH Y AUTORUTEO), COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE HIS/RIS Y MODALIDADES. SERVIDOR CON PROCESADOR DUAL XENON CON ARREGLO RAID, WINDOWS 2000, SOFTWARE DE INTERFASE DE ARCHIVO Y MONITOR DE 17 PULGADAS. ADICIONALMENTE UPS. EN CUANTO A LA DESCRIPCIÓN DE LA INTERFASE DE DATOS E IMAGEN SOLICITAMOS SE NOS ACLARE SÍ ES CORRECTO QUE SE DESCRIBE UN SERVIDOR DEDICADO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS IMÁGENES RADIOLÓGICAS, ¿ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 26.- | P.: | PREGUNTA 26 SOLICITAMOS QUE LA DESCRIPCIÓN DEL HARDAWARE, ES DECIR DISCOS DUROS, PROCESADOR, VELOCIDAD, ALMACENAMIENTO, SISTEMA OPERATIVO, SOFTAWARE DE APLICACIONES, LICENCIAS SE PUEDAN OFERTAR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE E INTEGRADOR DE PACS QUE ASEGUREN EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LA SOLUCION ¿ACEPTAN? ACLARAMOS QUE SIEMENS S. A. DE C.V. REPRESENTANTE DE SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS FILIAL DE SIEMENS AG OFRECERA HARDWARE FABRICADO POS SU FILIAL SIEMENS-FUJITSU, EL CUAL ES DISEÑADO DE ACUERDO A LA PLATAFORMA DE RIS/PACS QUE OFRECEMOS COMO UNA SOLUCIÓN INTEGRADA SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |  |

|  | 27.- | P.: | PREGUNTA NO. 27 PUNTOS 29 ** SERVIDOR DE DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES VÍA WEB (1). FAVOR DE EXPLICAR, SÍ ESTÁN SOLICITANDO UN SERVIDOR ADICIONAL DEDICADO PARA EL ACCESO A WEB, ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 28.- | P.: | PREGUNTA NO. 28 PUNTOS 30 QUE ACEPTE IMÁGENES DICOM A TRAVÉS DE LA RED DE ARCHIVO DIGITAL Y/O CONECTIVIDAD DIRECTA DE MODALIDADES. FAVOR DE EXPLICAR ¿SI ESTÁN PIDIENDO QUE EL SERVIDOR WEB DEL PUNTO 29 SE CONECTE DE FORMA DIRECTA A LOS EQUIPOS DE IMAGEN? CREEMOS QUE ES UN ERROR DE REDACCIÓN, YA QUE LOS EQUIPOS DEBEN ESTAR CONECTADOS A LA RED DEL HOSPITAL, YA SEA POR MEDIO DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA, CABLE UTP O COMBINADO Y NUNCA AL SERVIDOR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 29.- | P.: | PREGUNTA NO. 29 PUNTOS 31 .-DISEÑADO PARA SOPORTAR 1.5TB AL AÑO. SOLICITAMOS QUE EL ESTÁNDAR DE ALMACENAMIENTO DE 2 TERABYTES SEA IGUAL PARA TODOS LOS SERVIDORES, EN FUNCIÓN DE QUE NO TENEMOS OPCIÓN DE 1.5 TB, ¿PODEMOS OFRECER COMO EQUIVALENTE 2 TB YA QUE NO CONTAMOS CON 1.5 NI 2.15? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 30.- | P.: | PREGUNTA NO. 30 PUNTOS 32, 33, 34 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN WEB OPTIMIZADO PARA PROVEER A LOS CLÍNICOS, MÉDICOS REFERENTES Y RADIÓLOGOS DE REVISIÓN CLÍNICA DE IMÁGENES E INFORMACIÓN VÍA INTRANET Y/O INTERNET. DONDE LAS IMÁGENES DEL PACIENTE PUEDAN SER ACCESADAS DESDE CUALQUIER EXPLORADOR (NETSCAPE O INTERNET EXPLORER) O ALGÚN CLIENTE CON SISTEMA OPERATIVO. SERVIDOR DEBE SOPORTAR CUANDO MENOS 25 USUARIOS CONCURRENTES. EN LA LECTURA DE LA REDACCION ANTERIOR ENTENDEMOS QUE EL ACCESO A INTERNET DE LAS IMÁGENES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION RADIOLOGICO DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA 25 USUARIOS ¿ES CORRECTO? ENTONCES ¿TENEMOS QUE OFERTAR 35 ESTACIONES DE TRABAJO O YA CUENTAN CON ELLAS? ¿ES CORRECTO? SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 31.- | P.: | PREGUNTA NO. 31 PUNTO 34 FAVOR DE ACLARAR A QUE SERVIDOR SE REFIEREN EN ESTE PUNTO AL SERVIDOR DE ACCESO A WEB, AL SERVIDOR DE ACCESO AL ARCHIVO Y ADMINISTRACIÓN DE IMÁGENES DEL PACS O AL SERVIDOR DE SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICA RIS RESPUESTA: ¿PODEMOS OFERTAR UNA SOLUCION DE SERVIDOR O ARREGLO DE SERVIDORES EN CLUSTER PARA LAS TRES SOLUCIONES DE RIS/PACS/ARCHIVO? SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 32.- | P.: | PREGUNTA NO. 32 PUNTO 17-18, 27-28, 29, 34, 38 SOLICITAMOS SU ACLARACION PARA PODER OFERTAR LA CANTIDAD CORRECTA DE SERVIDORES: EN LOS PUNTOS 17-18 SE REQUIERE EL UN SERVIDOR PARA ADMINISTRACION, CITAS, AGENDAS, REPORTES, ARCHIVO, ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES DE ADMINISTRADOR DE FLUJO DE TRABAJO (WORKFLOW MANAGER) Y ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS (DATABASE MANAGER) ., AL QUE LLAMAREMOS EL SERVIDOR NO. 1 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? POR EXPLIQUE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 33.- | P.: | EN LOS PUNTOS 27-28 SE SOLICITA UN SERVIDOR PARA LAS SIGUIENTES FUNCIONES ** INTERFASE DE DATOS E IMAGEN (1): FUNCIONALIDAD: VALIDACIÓN DE DATOS DEMOGRÁFICOS, ACCESO A REPORTES DIAGNÓSTICOS, FLUJO DE TRABAJO INTEGRADO (PRE FETCH Y AUTORUTEO), COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE HIS/RIS Y MODALIDADES. AL QUE LLAMAREMOS EL SERVIDOR NO. 2 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? POR EXPLIQUE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 34.- | P.: | EN EL PUNTO 29 SE SOLICITA UN SERVIDOR CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES OPTIMIZADO PARA PROVEER A LOS CLÍNICOS, MÉDICOS REFERENTES Y RADIÓLOGOS DE REVISIÓN CLÍNICA DE IMÁGENES E INFORMACIÓN PARA ACCESO A INTERNET/INTRANET CON SOPORTE PARA 25 USUARIOS, AL QUE LLAMAREMOS SERVIDOR NO.3 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? POR EXPLIQUE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 35.- | P.: | EN EL PUNTO 38 PIDEN OTRO SERVIDOR, POR FAVOR INDIQUEN ¿SI ES UN CUARTO SERVIDOR O SOLO ESTAN DESCRIBIENDO LAS CARACTERISTICAS DEL SERVIDOR ENUNCIADO EN EL PUNTO 29? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? POR EXPLIQUE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

|  | 36.- | P.: | RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS QUE COMO UNA OPCION DE EQUIVALENCIA SE NOS PERMITA OFERTAR UN SERVIDOR O CLUSTER DE SERVIDORES PARA CUMPLIR CON TODO DEL DESEMPEÑO DEL RIS/PACS, CON SU CARCTERISTICAS PROPIAS DE HARDWARE QUE GARANTICE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCION RESPUESTA: SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 37.- | P.: | PREGUNTA NO. 33 PUNTO 39 Y PUNTO 6 ESTACIONES DE DIAGNOSTICO Y DOS MEDICOS RADIOLOGOS PARA INTERPRETACION FAVOR DE ACLARAR QUE SOLO NECESITA QUE OFERTEMOS DOS ESTACIONES DE DIAGNOSTICO Y SI EN ESTAS DOS ESTACIONES SE INTEGRARA LA APLICACIÓN DEL RIS (SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICA ) Y PACS RESPUESTA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 38.- | P.: | PREGUNTA NO. 34 POR FAVOR EXPLIQUE SI SOLO EN ESTAS DOS ESTACIONES DE TRABAJO DEBE DE INSTALARSE Y/O PERMITIRSE EL ACCESO A TODO EL PAQUETE DE APLICACIONES DEL O DE LOS SERVIDORES DE LOS QUE ESTA CONSTITUIDO EL SISTEMA. EN OTRAS PALABRAS, SOLO ESTAS DOS ESTACIONES DEBEN DE CONTAR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERISTICAS PARA O CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: PUNTO 32 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN WEB OPTIMIZADO PARA PROVEER A LOS CLÍNICOS, MÉDICOS REFERENTES Y RADIÓLOGOS DE REVISIÓN CLÍNICA DE IMÁGENES E INFORMACIÓN VÍA INTRANET Y/O INTERNET. PUNTO 33 DONDE LAS IMÁGENES DEL PACIENTE PUEDAN SER ACCESADAS DESDE CUALQUIER EXPLORADOR (NETSCAPE O INTERNET EXPLORER) O ALGÚN CLIENTE CON SISTEMA OPERATIVO. PUNTO 35 DEBERÁ INCLUIR LAS FUNCIONALIDADES: PUNTO 35.1 • QUERY WIZARDS PARA PROVEER LOS CAMINOS CORTOS MÁS CONVENIENTES PUNTO 35.2 • SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE ESTUDIOS A TRAVÉS DE FOLDERS PUNTO 35.3 • ZOOM, PAN, MAGNIFICACIÓN, ROTACIÓN, MARKUP Y HERRAMIENTAS DE INVERSIÓN PUNTO 35.4 • SELECCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE CUADROS DE IMAGEN. PUNTO 35.5 • HERRAMIENTAS DINÁMICAS NIVEL/VENTANA PUNTO 35.5 • DESPLEGADO DE MÚLTIPLES FORMATOS PUNTO 35.6 • DIVISIÓN DE PANTALLAS PARA VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES. PUNTO 36 CONFERENCIA PARA MULTIUSUARIOS COLABORADORES. PUNTO 37 LA SEGURIDAD DEL SERVIDOR ESTÁ BASADA EN: PUNTO 37.1 • CLAVES DE ACCESO Y PASSWORD ÚNICOS POR USUARIO PUNTO 37.2 • MÚLTIPLES NIVELES DE PRIVILEGIOS PUNTO 37.3 • AUTO LOGOFF PUNTO 37.4 • AUDITORIA DE ACTIVIDAD DE USO PUNTO 45 SOFTWARE MEDICO PUNTO 53 LICENCIAS PARA MODALIDADES, ADMINISTRADOR, JEFE, MÉDICOS, RECEPCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN QUE PERMITAN: PUNTO 54 GESTIÓN Y CONTROL AUTOMATIZADO DEL PACIENTE, DESDE RECEPCIÓN HASTA ENTREGA DEL INFORME. PUNTO 55 QUE FACILITEN LA GESTIÓN AUTOMÁTICA DE CONFLICTOS, LIBERANDO TIEMPO Y MEJORA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. PUNTO 56 SISTEMA DE REPORTE MÉDICO A TRAVÉS DE DICTADO DIGITAL. PUNTO 57 LICENCIA DE AGENDA MULTIRECURSO. QUE PERMITA AGENDAMIENTO SIMPLE Y AVANZADO DE PACIENTES / SALAS / EQUIPOS / PROFESIONALES MÉDICOS. PUNTO 58 SISTEMA PARAMETRIZABLE, DE FÁCIL USO. APLICACIÓN TANTO A NIVEL DEPARTAMENTAL COMO HOSPITALARIO. PUNTO 59 AGENDA INTUITIVA. BÚSQUEDA AUTOMÁTICA O MANUAL PUNTO 60 LA PLATAFORMA DEBERÁ SOPORTAR UNA INTEGRACIÓN TOTAL, SOPORTANDO INTERFASES CON SISTEMAS HL7/NO HL7 PUNTO 61 QUE PERMITA CONECTIVIDAD BIDIRECCIONAL CON FICHAS CLÍNICAS DE PACIENTES. (ADT, DFT) PUNTO 62 QUE BRINDE LA FUNCIONALIDAD AL SERVIDOR DE DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES VÍA WEB LA FUNCIONALIDAD PARA DISTRIBUIR INFORMES DE PACIENTES LIGADOS AL EXAMEN RADIOLÓGICO. PUNTO 63 SISTEMA PROFESIONAL DE ANÁLISIS DE DATOS Y REPORTES DE NEGOCIO. PUNTO 64 QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN CLAVE PARA LA TOMA DE DECISIONES PRESUPUESTARIA Y DE INFRAESTRUCTURA. PUNTO 65 QUE PERMITA MÚLTIPLES TIPOS DE ANÁLISIS DE NEGOCIOS RESPUESTA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 39.- | P.: | PREGUNTA NO. 35 PUNTO 7, 8, 9, 10 DE LAS SIGUIENTES PERSONAS O UBICACIONES O NODOS O USUARIOS FAVOR DE EXPLICAR LA CANTIDAD DE APLICACIONES, LICENCIAS O PRIVILEGIOS CON LOS QUE CONTARAN, TOMANDO EN CUENTA LA PREGUNTA NO. 34 RESPUESTA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 40.- | P.: | PREGUNTA NO. 36 DE LOS SIGUIENTES USUARIOS DENOMINADOS COMO: 1 RECEPCIONISTA DEL ÁREA DE IMAGENOLOGÍA. 1 TRANSCRIPTORA DE REPORTES MÉDICOS. 1 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. 1 JEFE DE DEPARTAMENTO/DIRECTOR DEL HOSPITAL. SOLICITAMOS SE NOS ACLARE O INDIQUE SI EL HARDWARE QUE VAN A USAR Y QUE DEBEMOS ENTREGAR SON ESTACIONES DE DIAGNOSTICO, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES RESPUESTA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 41.- | P.: | PREGUNTA NO. 37 PUNTO 34 NUMERO DE 25 USUARIOS PREGUNTAMOS LO SIGUIENTE: DEL TOTAL DE 25 USUARIOS, DESCONTAMOS A LOS DOS MEDICOS RADIOLOGOS CON SU RESPECTIVAS ESTACIONES DE DIAGNOSTICO, A LA RECEPCIONISTA, A LA TRANSCRIPTORA, AL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA, AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA Y AL DIRECTOR DEL HOSPITAL CON SU RESPECTIVAS ESTACIONES DE TRABAJO, ESTO SUMA 7 USUARIOS , ¿ ES ESTO CORRECTO? RESPUESTA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 42.- | P.: | PREGUNTA NO. 38 DEBEMOS CONSIDERAR OTROS 25 USUARIOS CONECTADOS AL RIS/PACS O SON SOLO LOS 18 USUARIOS RESTANTES POR FAVOR EXPLIQUE RESPUESTA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 43.- | P.: | PREGUNTA NO. 39 PARA EL RESTO DE LOS USUARIOS QUE NO SON LOS MEDICOS, RECEPCINISTA, TRANSCRIPTORA, ADMNISTRADOR DE LA RED, JEFE DEL DEPARTAMENTO Y EL DIRECTOR, SOLICITAMOS SE NOS ACLARE LO SIGUIENTE: EL TIPO DE HARDWARE Y PRIVILEGIOS CON LOS QUE DEBEN ESTAR EQUIPADOS ESTOS USUARIOS, SUGERIMOS QUE SOLO SEAN ESTACIONES DE CONSULTA CON PRIVILEGIOS RESTRINGIDOS PARA VISUALIZAR, CONSULTAR, ADEMAS DE COMPLIR CON LA NORMATIVA HIPAAA, ¿ACEPTAN? RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 44.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 40 PUNTO 66 SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UNA BASE DE DATOS QUE CORRE EN SYBASE COMO UN EQUIVALENTE A ORACLE RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 45.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 41 POR FAVOR ACLARE A QUE TIPO DE EQUIPO Y PARA QUE TIPO DE USUARIO VAN DIRGIDAS LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE HARDWARE; ES DECIR: ¿ SON ESTACIONES DE CONSULTA O ESTACIONES DE DIAGNOSTICO LIMITADAS PARA LOS USUARIOS TEMPORALES? POR FAVOR EXPLIQUE LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS EN LOS PUNTOS PUNTO 66.1 SERVER2 X PROCESSOR XEON CPU 3.06 GHZ.2 GB RAM ECC. PUNTO 66.2 4 * SCSI HARD DISKS OF 36 GB IN RAID5, PUNTO 66.3 2 * SCSI HARD DISKS OF 36 GB IN RAID1PUNTO 66.4 + 2 * SCSI HARD DISKS OF 18 GB + 1 SPARE 36 GB. PUNTO 66.5 SCSI DAT TAPE STREAMER DDS4. CD-ROM. UTP NETWORK CARD 10/100 MBIT..FUENTE DE VOLTAJE REDUNDANTE PUNTO 68 W2000 PROF. / P IV / 256MBRAM / HD 20GB / VGA DISPLAY, RESOLUTION 1024*768 / UTP NETWORK CARD 100 MBIT PUNTO 69 LAS INTERFASES ADT Y DFT DEBERÁN CORRER SOBRE EL SIGUIENTE HARDWARE: PUNTO 69.1 PIV 2.0 GHZ.512 MB RAM ECC.HARD DISK OF 40 GB.UTP NETWORK CARD 100 MBIT SOLICITAMOS PARA ESTOS PUNTOS SE NOS PERMITA OFERTAR UNA PLATAFORMA DE PC QUE ASEGURA EL DESEMPEÑO DE LA SOLUCION DE RIS/PACS. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 46.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 42 DE TODO EL HARWDWARE DESCRITO EN LA CEDULA DE RIS/PACS, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR: PLATAFORMA PC DE ALTO DESEMPEÑO FUJITSU-SISMENS COMO EQUIVALENTE A LAS ESTACIONES DE DIAGNOSTICO SOLICITADAS EN EL PUNTO 39 AL 47 CON SUS RESPECTIVAS CARACTERISTICAS TIPO PENTIUM 4 QUE ASEGURE QUE LOS PROGRAMAS CORRAN CORRECTAMENTE, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE DE ALMACENAMIENTO, MEMORIA RAM, MEDIOS DE ESCRITURA. QUE ESTAN DISPONIBLES EN LA ACTUALIDAD PARA LOS FABRICANTES DE EQUIPO DE COMPUTO DE ALTO DESEMPEÑO RESPUESTA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 47.- | P.: | PARA EL HARDWARE DESCRITO COMO SERVIDORES EN LOS PUNTOS NO. 17 AL 24 LLAMADO SERVIDOR DE ARCHIVO; PARA EL SERVIDOR DESCRITO EN LOS PUNTOS NO. 26-28 LLAMADO SERVIDOR DE INTERFASE DE DATOS DE IMAGEN; PARA EL SERVIDOR DESCRITO EN EL PUNTOS NO. 29-33 DE ACCESO WEB INTERNET/INTRANET; PARA EL SERVIDOR ESCRITO EN EL PUNTO NO. 38. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA LINEA DE SERVIDORES FUJITSU-SIEMENS-SUN CON LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO QUE LA DIVISION DE INFORMATICA HOSPITALARIA DE SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS SUGIERE PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE RIS/PACS RESPUESTA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 48.- | P.: | DEL HARDWARE DESCRITO EN EL PUNTO NO. 47, DEL CUAL SE INIDICA SOLO ESTACION SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR LAS CARACTERISTICAS DE LA PLATAFORMA PC DE ALTO DESEMPEÑO DE SIEMENS-FUJITSU QUE SEAN EQUIVALENTES A LO SOLICITADO RESPUESTA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 49.- | P.: | DEL HARWARE DESCRITO EN LOS PUNTOS 66, 66.1-66.5, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE NUESTRA PLATAFORMA DE PC DE ALTO DESEMPEÑO RESPUESTA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 50.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 43 PUNTO 45 SOFTWARE MEDICO SUGERIMOS QUE ESTE PAQUETE DE APLICACIONES, MEDICIONES, CALCULOS Y VISULIZACION INCLUYA COMO MINIMO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, QUE SON ESTANDAR EN TODOS LOS SISTEMAS DE PACS: CAPACIDAD DE COMPENSAR LAS DIFERENCIAS DE GROSOR DE LAS CAPAS CUANDO SE COMPARAN IMÁGENES DE SERIES DISTINTAS. INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA, Y DE FÁCIL USO Y APRENDIZAJE CINE. EXPORTACIÓN DE IMÁGENES DE FORMATOS DIFERENTES (DICOM, TIFF, BMP, JPEG). REGULACIÓN DE VENTANA Y NIVEL, DE LAS IMÁGENES, EN FORMA MANUAL E INTERACTIVA CON EL MOUSE, ADEMÁS DE PROVEER VALORES DE VENTANA/NIVEL PREESTABLECIDOS. FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN PARA MEDICIONES DE ÁNGULOS Y DISTANCIAS FUNCIÓN DE VALOR DE PÍXEL EN UNIDADES HOUNSFIELD POSIBILIDAD DE MANEJO DE HISTOGRAMA FUNCIONES 3D PARA MIP(MIP, MINIP Y AVEIP), MPR, SSD ZOOM/PAN CONTINUO INTERCAMBIO DE IMÁGENES CON OTRAS APLICACIONES WINDOWS A TRAVÉS DEL PORTAPAPELES VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES DE LAS DISTINTAS MODALIDADES EN FORMATO DICOM 3.0 IMPRESIÓN A TAMAÑO REAL: LAS DISTANCIAS MEDIDAS EN UNA PELÍCULA IMPRESA REFLEJAN LAS DISTANCIAS REALES (1 CM EN LA PELÍCULA IMPRESA EQUIVALE A 1 CM EN LA REALIDAD) O HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN DISPONIBLE EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CALIBRARLA CON LA IMPRESORA. OPCIÓN DE SELECCIONAR QUE IMÁGENES (DEL MISMO O DE DISTINTOS ESTUDIOS) SERÁN IMPRESAS EN UNA MISMA PELÍCULA, DE MODO DE AHORRAR CONSUMO DE PELÍCULAS. VISUALIZACIÓN “MUTLIFRAME” (ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS, ULTRASONIDOS, MEDICINA NUCLEAR) DICTADO DIGITAL DE REPORTES PARA SU POSTERIOR TRASCRIPCIÓN VISUALIZACIÓN DE INFORMES INTEGRADA LA ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEBE PODER CORRER TAMBIÉN LA APLICACIÓN RIS EN LA MISMA ESTACIÓN. FUNCIÓN DE INTEGRATED WINDOWS AUTHENTICATION GESTIÓN DE USUARIOS SIMPLIFICADA A TRAVÉS DE LDAP (LO CUAL AGILIZA EL TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS) CONECTIVIDAD Y ARCHIVO TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL ESTÁNDAR DICOM. MANEJO DE DICOM STORE, DICOM QUERY/RETRIEVE (A NIVEL DE ESTUDIOS Y A NIVEL DE SERIES) Y DICOM WORKLIST. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 51.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 44 PUNTO 42 MANEJO DE IMAGEN LOSSLESS DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS O MODALIDADES DEBERAN CONTAR CON PROTOCOLO DICOM Y POR LO TANTO LAS IMÁGENES SON DICOM NATIVAS NO EXISTE PERDIDA DE CALIDAD, YA QUE NO ES NECESARIO COMPRIMIR LAS IMÁGENES PARA SU TRANSFERENCIA O ALMACENAMIENTO, POR LO TANTO SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE ACLARE Y SE ESPECIFIQUE QUE LAS IMÁGENES SON DICOM Y NO CON COMPRESION SIN PERDIDA DE CALIDAD LOSSLESS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | 52.- | P.: | SISTEMA DE RIS/PACS SISTEMA DE ARCHIVO E INFORMACIÓN DIGITAL DE IMAGENOLOGÍA PREGUNTA NO. 45 PONEMOS A SU CONSIDERACION SI DENTRO DE LAS APLICACIONES DEL PACS/RIS SE INCLUYE LA HERRAMIENTA DE GESTION DE MATERIALES DE CONSUMO, PARA CONTROL DE INVENTARIOS DE RADIOLOGIA, ETC. ¿ACEPTAN? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | .-53 | P.: | PARTIDA No. 49 RESONANCIA MAGNETICA 1.5 TESLAS PUNTO 4 SOLICITAMOS SE NOS ACEPTE OFERTAR UNA TAZA DE EVAPORACION DE 0.25 LITROS POR HORA COMO SE SOLICITO EN BASES SIN MODIFICARLAS A 0.050 LOTROS /HORA LO QUE ES LIMITANTE ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

|  | .54 | P.: | PUNTO No. 17 SOLICITAMOS QUE LOS CANALES DE RF SE ACEPTA OFERTAR A EMPRESA 12 CANALES ACTIVOS DE FORMA SIMULTANIA ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | SUJETARSE A NECESIDADES DE FICHA TÉCNICA |

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | PARTIDA 48 .- MASTOGRAFO DE CAMPO COMPLETO.- EL CAMBIO DEL DETECTOR DE 21 X 29 CMS. A 17 X 19 CMS. AFECTARA EL SERVICIO QUE EL HOSPITAL DARÁ A LAS PACIENTES CON MALLAS GRANDES. YA QUE CON PROTECTOR PEQUEÑO OBLIGARA AL RADIÓLOGO A DIVIDIR EN 2 O HASTA E 4 TOMAS POR MAMA RADIANDO MUCHO MAS A LA PACIENTE. QUE EN MASTOGRAFIA ESTO SE DEBE SIEMPRE EVITAR Y CON UN DETECTOR COMO EL QUE HABÍAN SOLICITADO DE 231 X 29 CM. NO TENÍAN ESE PROBLEMA, SOLICITAMOS QUE SE DEJE EL DETECTOR DE 21 X 29 CMS, ¿SE ACEPTA? TAMBIÉN ES IMPORTANTE QUE LA RESOLUCIÓN DEL DETECTOR SEA DE 14 BITS YA QUE NO MENCIONAN ESTA ESPECIFICACIÓN Y CON ESTO ASEGURAN LA CALIDAD DE ESTA MAQUINA . ES IMPORTANTE QUE LA CONVOCANTE SEPA QUE LA COMPAÑÍA QUE FABRICA EL MASTOGRAFO CON DETECTOR DE Q7 X 19 CMS ES FISTHER Y ESTA EN VENTA I LORAD QUE ES LA COMPAÑÍA QUE REPRESENTO, TIENE PUESTO UNA OFERTA SOLO ESTA ESPERANDO LA APROBACIÓN DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA FINIQUITAR LA COMPRA. Y EN LOS PLANES DE LORAD NO ESTA, HACER NINGUN DESARROLLO TECNOLÓGICO DE ESTA MAQUINA, COMO USTEDES SABEN PHILIPS ES LA COMPAÑÍA QUE ESTA VENDIENDO ESTE MASTOGRAFO Y LORAD TAMPOCO RENOVARA EL CONTRATO CON PHILIPS EN CONCLUSIÓN ESTAN PONIENDO EN SERIO PELIGRO LA FUNCIONALIDAD DEL DESEMPEÑO DEL MASTOGRAFO EN CASO DE DEJAR EN EL TAMAÑO DE DETECTOR DE 17 X 19 CMS., SOLICITAMOS QUE SE CAMBIE A 21 X 29 CMS. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASE |

DRAGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

CARÁCTER TÉCNICO

|  | 1.- | P.: | PARTIDA 104. SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO. 1. EN LA PARTIDA 95, LA DESCRIPCIÓN PARECE MÁS UN BRAZO PARA EQUIPO DE LAPAROSCOPIA Y SUGERIMOS QUE EL BRAZO PARA SOPORTAR MÁQUINA DE ANESTESIA SE INCLUYA EN LA DESCRIPCIÓN DE ESTA CÉDULA Y QUE TENGA LAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL EQUIPO Y PERSONAL DEL QUIRÓFANO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 2.- | P.: | PARA CUBRIR LA SEGURIDAD DEL EQUIPO Y DEL USUARIO SOLICITAMOS QUE EL BRAZO Y LA MÁQUINA CUENTEN CON SISTEMA DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA PARA EVITAR LA CONEXIÓN MANUAL DE MANGUERAS Y CABLES; ADEMÁS DE CONTAR CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE ACTIVE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA POSTERIOR AL ACOPLO MECÁNICO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 3.- | P.: | EN EL PUNTO 8 SOLICITAN “FLUJÓMETROS NEUMÁTICOS O ELECTRÓNICOS…” CONSIDERAMOS QUE PARA UN MEJOR CONTROL DE LA MEZCLA DE GASES QUE SE ESTÁ PROPORCIONANDO AL PACIENTE ES NECESARIO CONTAR CON FLUJÓMETROS ELECTRÓNICOS YA QUE ESTOS CONTROLAN SERVO VÁLVULAS PARA UNA DOSIFICACIÓN EXACTA DE LOS GASES. SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CÉDULA: “FLUJÓMETROS ELECTRÓNICOS” Y SE DESCARTE LA OPCIÓN DE FLUJÓMETROS NEUMÁTICOS. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 4.- | P.: | CONSIDERANDO QUE LA APLICACIÓN DEL EQUIPO ES PARA CIRUGÍA DE ESPECIALIDADES, SOLICITAMOS QUE SE TOME EN CUENTA LOS SIGUIENTE: A. EN EL PUNTO 14.1 SOLICITAN MODO DE VENTILACIÓN CONTROLADO POR VOLUMEN, LIMITADO POR PRESIÓN O CONTROLADO POR PRESIÓN, Y PARA UNA MEJOR APLICACIÓN DEL EQUIPO Y SEGURIDAD PARA EL PACIENTE SOLICITAMOS QUE SE INCLUYAN EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA QUE SEAN SOLICITADOS LOS DOS MODOS DE MANERA COMPLETA Y CORRECTA: - CONTROLADO POR VOLUMEN, LIMITADO POR PRESIÓN - CONTROLADO POR PRESIÓN¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 5.- | P.: | B. EN EL PUNTO 14.1 SOLICITAN MODO DE VENTILACIÓN SIMV, SOLICITAMOS QUE INCLUYAN EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA QUE ESTE MODO SIMV SEA DISPARADO POR FLUJO Y POR PRESIÓN, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 6.- | P.: | C. EN EL PUNTO 15 SOLICITAN DISTINTAS COMPENSACIONES, SOLICITAMOS QUE SE INCLUYA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA LA “COMPENSACIÓN DINÁMICA DE LA COMPLIANZA DEL CIRCUITO”, SIENDO ESTA COMPENSACIÓN DE GRAN UTILIDAD PARA EL PACIENTE YA QUE COMPENSA DE MANERA CONTINUA (RESPIRACIÓN A RESPIRACIÓN) LA COMPLIANZA DEL CIRCUITO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 7.- | P.: | D. CONSIDERAMOS QUE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y PARA FACILITAR LA APLICACIÓN DEL EQUIPO POR EL USUARIO SE INCLUYA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA EL MONITOREO Y DESPLIEGUE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: - CONCENTRACIÓN DE CO2 INSPIRADO Y ESPIRADO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 8.- | P.: | - CONCENTRACIÓN DE ÓXIDO NITROSO INSPIRADO Y ESPIRADO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 5.- | P.: | - FRACCIÓN INSPIRADA Y ESPIRADA DE AGENTES ANESTÉSICOS. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 6.- | P.: | - IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS Y DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE MEZCLAS DE AGENTES ANESTÉSICOS, INDICANDO LA CONCENTRACIÓN DEL DOMINANTE. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 7.- | P.: | - DESPLIEGUE GRÁFICO DE LAS CURVAS DE CO2, N2O Y AGENTES ANESTÉSICOS. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 8.- | P.: | - PRESIÓN DE LAS VÍAS AÉREAS Y FLUJO ESPIRATORIO CON DESPLIEGUE NUMÉRICO Y CURVAS. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 9.- | P.: | - LAZOS DE PRESIÓN-VOLUMEN Y FLUJO-VOLUMEN MEDIDOS EN LAS VÍAS AÉREAS. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 10.- | P.: | - MONITOREO Y DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA RESISTENCIA Y DE LA DISTENSIBILIDAD PULMONAR DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 11.- | P.: | - DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA ALVEOLAR: MAC O CAM CON CORRECCIÓN EN BASE A LA EDAD DEL PACIENTE MEDIANTE EQUIPO INTEGRADO”. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 12.- | P.: | 5. PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE ANESTESIA QUE SOLICITAN ADEMÁS DE OBTENER CERTEZA EN LA CALIDAD DEL EQUIPO, EN EL SERVICIO Y SUMINISTRO DE PARTES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES QUE REDUNDA EN UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS PACIENTES Y MAYORES VENTAJAS PARA LOS USUARIOS SOLICITAMOS QUE SE INCLUYA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, EL VENTILADOR, LOS VAPORIZADORES, EL MONITOR Y LOS ACCESORIOS SEAN DE LA MISMA MARCA. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 13.- | P.: | SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE PARA NUESTRA PROPUESTA REFERENCIAR EL PUNTO 14.2 COMO CONTROL DE AJUSTE DE VOLUMEN QUE CUBRA EL RANGO DE 50 A 1400 ML. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 14.- | P.: | PARTIDA 42. MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO 1.- EN EL PUNTO 24.1 “SOLICITAN CON O SIN REGISTRADOR…” CONSIDERAMOS QUE ES OPORTUNO TENER LOS MONITORES CON REGISTRADOR CON LA FINALIDAD DE TENER LA CAPACIDAD DE REGISTRAR CUALQUIER EVENTO QUE PRESENTE EL PACIENTE CON LA SUFICIENTE INFORMACIÓN CLÍNICA. ¿SE ACEPTA CONSIDERAR DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CÉDULA: CON REGISTRADOR TÉRMICO INTEGRADO PARA 3 CANALES? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 15.- | P.: | PARTIDA 95. BRAZO PARA SOPORTAR EQUIPO DE ANESTESIA 1.- EN EL PUNTO 4 SOLICITAN “VELOCIDAD DE ASCENSO O DESCENSO DE 4.0 CM/SEG CON MOTOR ELÉCTRICO” SOLICITAMOS SE ACEPTE REFERENCIAR COMO: “EN UN TIEMPO MENOR DE 20 SEG SOBRE EL TOTAL DEL RANGO DE 620MM. SE REQUIERE LA MITAD DEL TIEMPO CON EL LIFT EXPRESS”. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 16.- | P.: | SUGERIMOS QUE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS SE SOLICITE DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CÉDULA, QUE EL BRAZO PARA SOPORTAR EQUIPO DE ANESTESIA SEA DE LA MISMA MARCA QUE EL SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO (PARTIDA 104). ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 17.- | P.: | PARA EVITAR LA CONEXIÓN MANUAL DE MANGUERAS Y CABLES SOLICITAMOS SE INCLUYA DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CÉDULA QUE EL BRAZO CUENTE CON SISTEMA DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA DE FUENTES DE SUMINISTRO CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA POSTERIOR AL ACOPLO MECÁNICO DEL SISTEMA Y CONEXIÓN AUTOMÁTICA DE AL MENOS: * GASES: OXÍGENO, AIRE, OXIDO NITROSO,VACÍO, EVACUACIÓN DE GASES ANESTÉSICOS * DATOS: RED RJ45, RED CON SUB D9 * ELÉCTRICA: 2 CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN CON CONECTOR IEC CONSUMO DE 16A O MÁS PARA CADA CIRCUITO,3 CIRCUITO EQUIPOTENCIAL ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 18.- | P.: | PARTIDA 103 Y 123. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA 1.- LAS PARTIDAS 47 Y 83 DESCRIBEN TAMBIÉN A LA LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA. DEBIDO A QUE DICHAS PARTIDAS CONSIDERAN UN EQUIPO DE MEJORES CARACTERÍSTICAS ¿DEBEMOS TOMAR ESAS DESCRIPCIONES COMO CORRECTAS PARA OFERTAR EN LAS PARTIDAS 103 Y 123? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | EN EL CASO DE TODAS LAS PARTIDAS NOMBRADAS SE DEBERÁN ESTANDARIZAR A 80 000 LUXES |

|  | 19.- | P.: | PARTIDA 101. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE 1.- EN EL PUNTO 11.2 SOLICITAN “CON CÁMARA MONTADA EN EL MANGO. CON RESOLUCIÓN DE 550 LÍNEAS O MAYOR, SENSIBILIDAD MENOR A 1 LUX…” SOLICITAMOS SE ACEPTE CÁMARA MONTADA EN BRAZO INDEPENDIENTE LO CUAL PERMITE ENFOCAR DESDE CUALQUIER POSICIÓN OBTENIENDO UNA MEJOR VISIÓN DEL CAMPO QUIRÚRGICO; TAMBIÉN SOLICITAMOS SE ACEPTE REFERENCIAR PARA ESTE PUNTO “NÚMERO DE PÍXELES: 768 (HORIZONTAL) X 494 (VERTICAL) E ILUMINACIÓN MÍNIMA DE 3 LUX”. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 20.- | P.: | PARTIDA 104. SISTEMA DE ANESTESIA INTERMEDIO 1. ¿DEBEMOS CONSIDERAR QUE LA DESCRIPCIÓN CORRECTA PARA LAS ESPECIFICACIONES DE ESTA CÉDULA ES A PARTIR DEL PUNTO 38 EN ADELANTE Y TAMBIÉN CONSIDERAR EL PUNTO 3. CON SISTEMA DE AUTOPRUEBA (PARA LA MÁQUINA DE ANESTESIA) Y EL PUNTO 18. CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE LA DISTENSIBILIDAD Y DE FUGAS DEL CIRCUITO DE PACIENTE QUE PERMITA GARANTIZAR UN VOLUMEN CORRIENTE INDEPENDIENTEMENTE DEL FLUJO DE GAS FRECO; Y LOS PUNTOS 21.6 A 21.13 MONITOREO DE PARÁMETROS CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DE FRECUENCIA RESPIRATORIA, CONCENTRACIÓN DE CO2: INSPIRADO Y ESPIRADO, CONCENTRACIÓN DE ÓXIDO NITROSO: INSPIRADO Y ESPIRADO, FRACCIÓN INSPIRADA Y ESPIRADA DE AGENTES ANESTÉSICOS. IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS Y DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE MEZCLAS DE AGENTES ANESTÉSICOS, INDICANDO LA CONCENTRACIÓN DEL DOMINANTE. DESPLIEGUE GRÁFICO DE LA CURVA DE CO2. PRESIÓN DE LAS VÍAS AÉREAS Y FLUJO ESPIRATORIO, CURVA DE PRESIÓN VOLUMEN Y FLUJO VOLUMEN MEDIDOS EN LAS VÍAS AÉREAS, MONITOREO DE LA RESISTENCIA Y DE LA DISTENSIBILIDAD PULMONAR DEL PACIENTE. DESPLIEGUE DE TENDENCIAS GRÁFICAS Y REGISTROS DE VALORES NUMÉRICOS DE TODOS LOS PARÁMETROS A INTERVALOS DE TIEMPOS PROGRAMABLES DE AL MENOS 8 HORAS O A LA OCURRENCIA DE UN EVENTO DE ALARMA. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MÍNIMA: MAC O CAM MEDIANTE EQUIPO ALTERNO O INTEGRADO; ASÍ COMO EL PUNTO 36.1 CON SOPORTE A TECHO QUE TENGA INSTALACIÓN DE GASES, ELÉCTRICAS Y DE DATOS DE ACUERDO A LA PARTIDA 95? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 21.- | P.: | EN CASO DE QUE LA PARTIDA 95 NO ESTÁ RELACIONADA AL PUNTO 36.1 SUGERIMOS QUE EL BRAZO A TECHO PARA MÁQUINA DE ANESTESIA TENGA LAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL EQUIPO Y PERSONAL DEL QUIRÓFANO. PARA ESTO SOLICITAMOS QUE EL BRAZO Y LA MÁQUINA CUENTEN CON SISTEMA DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA PARA EVITAR LA CONEXIÓN MANUAL DE MANGUERAS Y CABLES; ADEMÁS DE CONTAR CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE ACTIVE LA C ONEXIÓN ELÉCTRICA POSTERIOR AL ACOPLO MECÁNICO. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 22.- | P.: | EN EL PUNTO 8 O 38.1 Y 38.2 SOLICITAN “FLUJÓMETROS NEUMÁTICOS O ELECTRÓNICOS…” CONSIDERAMOS QUE PARA UN MEJOR CONTROL DE LA MEZCLA DE GASES QUE SE ESTÁ PROPORCIONANDO AL PACIENTE ES NECESARIO CONTAR CON FLUJÓMETROS ELECTRÓNICOS YA QUE ESTOS CONTROLAN SERVO VÁLVULAS PARA UNA DOSIFICACIÓN EXACTA DE LOS GASES. SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA CÉDULA: “FLUJÓMETROS ELECTRÓNICOS” Y SE DESCARTE LA OPCIÓN DE FLUJÓMETROS NEUMÁTICOS. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 23.- | P.: | EN EL PUNTO 21.13 SOLICITAN “DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA ALVEOLAR: MAC O CAM MEDIANTE EQUIPO ALTERNO O INTEGRADO”. SOLICITAMOS QUE INCLUYAN EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA: “CON CORRECCIÓN EN BASE A LA EDAD DEL PACIENTE”, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 24.- | P.: | EN EL PUNTO 40.1 SOLICITAN MODO DE VENTILACIÓN SIMV, SOLICITAMOS QUE INCLUYAN EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA QUE ESTE MODO SIMV SEA DISPARADO POR FLUJO Y POR PRESIÓN, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 25.- | P.: | EN EL PUNTO 18 Y EN EL 40.10 SOLICITAN DISTINTAS COMPENSACIONES, SOLICITAMOS QUE SE INCLUYA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA LA COMPENSACIÓN DINÁMICA DE LA COMPLIANZA DEL CIRCUITO, SIENDO ESTA COMPENSACIÓN DE GRAN UTILIDAD PARA EL PACIENTE YA QUE COMPENSA DE MANERA CONTINUA (RESPIRACIÓN A RESPIRACIÓN) LA COMPLIANZA DEL CIRCUITO, ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 26.- | P.: | PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE ANESTESIA QUE SOLICITAN ADEMÁS DE OBTENER CERTEZA EN LA CALIDAD DEL EQUIPO, EN EL SERVICIO Y SUMINISTRO DE PARTES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES QUE REDUNDA EN UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS PACIENTES Y MAYORES VENTAJAS PARA LOS USUARIOS SOLICITAMOS QUE SE INCLUYA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA, EL VENTILADOR, LOS VAPORIZADORES, EL MONITOR Y LOS ACCESORIOS SEAN DE LA MISMA MARCA. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 27.- | P.: | PARTIDA 107, 116, 128 Y 143. VENTILADOR DE TRASLADO INTRAHOSPITALARIO 1. EN EL PUNTO 3 SOLICITAN “CAPACIDAD PARA MANEJAR PACIENTES NEONATOS, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS.” SE REFIERE A QUE EL EQUIPO PUEDA VENTILAR PACIENTES DE 5 KG EN ADELANTE, YA QUE LOS PACIENTE MÁS PEQUEÑOS NORMALMENTE LOS TRASLADAN DENTRO DEL HOSPITAL EN INCUBADORAS CON ASISTENCIA POR PARTE DEL MÉDICO PARA TENER UNA ASISTENCIA Y VIGILANCIA CONTINUA. ES CORRECTO? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 28.- | P.: | EN EL PUNTO 15 SOLICITAN “PESO DEL VENTILADOR NO MAYOR A 17 KG” SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR PESO DE 22 KG. YA QUE ESTÁN SOLICITANDO BASE RODABLE CON TANQUE DE OXÍGENO PARA LOS TRASLADOS INTRAHOSPITALARIOS Y EN ESAS CONDICIONES LA DIFERENCIA DE PESO ES MÍNIMA.¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 29.- | P.: | PARTIDA 111. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS 6 1. SOLICITAMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LOS PUNTOS 38.13, 38.14 Y 38.15 QUE HACEN REFERENCIA A LA MEDICIÓN DE LA TONOMETRÍA GÁSTRICA SEA OPCIONAL POR SER UN PARÁMETRO CUYO MANEJO ES COMPLICADO YA QUE REQUIERE DE UN TIEMPO INICIAL DE ESTABILIZACIÓN (MAYOR A 20 MIN) Y REQUIERE DE CALIBRACIONES CONSTANTES. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 30.- | P.: | SOLICITAMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LOS PUNTOS 38.18, 38.19 Y 38.20 QUE HACEN REFERENCIA A LA MEDICIÓN DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS SEA OPCIONAL YA QUE EN LA VALORACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE EL MÉDICO REALIZA UNA SERIE DE PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR EL ESTADO DEL PACIENTE Y ES SUFICIENTE EL APOYO QUE LE PUEDE PROPORCIONAR EL MONITOREO DEL EEG COMO LO SOLICITAN EN LOS PUNTOS 38.16 Y 38.17. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 31.- | P.: | PARTIDA 117. VENTILADOR VOLUMÉTRICO PEDIÁTRICO/ADULTO 1.- LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARÁCTERÍSTICAS SOLICITADAS EN ESTA PARTIDA, SON MUY SIMILARES A LAS SOLCITADAS EN LAS PARTIDAS 126 Y 142 POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE UNIFIQUEN LAS DESCRIPCIONES PARA OFERTAR PARA LAS TRES PARTIDAS LA DESCRIPCIÓN QUE SOLICITAN EN LAS PARTIDAS 126 Y 142. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 32.- | P.: | PARTIDA 121. UNIDAD CENTRAL DE MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES AVANZADA 5 CAMAS 1.- EN EL PUNTO 21 SOLICITAN “OPCIONALES DE MONITOR…” POR FAVOR, INDICAR CUALES DE ESTAS CARACTERÍSTICAS DEBEMOS REFERENCIAR EN NUESTRA PROPUESTA Y CONSIDERARLAS DENTRO DE NUESTRA OFERTA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 33.- | P.: | EN EL PUNTO 23 SOLICITAN “OPCIONALES DE CENTRAL…” POR FAVOR, INDICAR CUÁNTOS MÓDULOS REQUIEREN PARA CONSIDERARLOS DENTRO DE NUESTRA OFERTA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 34.- | P.: | PARTIDA 126 Y 142. VENTILADOR ADULTO/PEDIÁTRICO AVANZADO 1. EN EL PUNTO 9 SOLICITAN “VENTILACIÓN NO INVASIVA” CONSIDERAMOS QUE PARA QUE EL USUARIO PUEDA EXPLOTAR DE UNA MANERA MÁS EFICIENTE ESTA VENTILACIÓN SE SOLICITE EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA: “VENTILACIÓN NO INVASIVA TANTO EN MODOS DE PRESIÓN COMO EN MODOS POR VOLUMEN”. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 35.- | P.: | EN EL PUNTO 10 SOLICITAN “RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN 2 NIVELES DE PRESIÓN (BILEVEL O BIFÁSICO) O VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AEREAS (APRV)” CLÍNICAMENTE LA VENTILACIÓN APRV SE APLICA DE MANERA DISTINTA A LA BILEVEL O BIFÁSICA ES POR ESO QUE SOLICITAMOS QUE DENTRO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA SE REQUIERAN COMO DOS MODOS PROGRAMADOS POR SEPARADO: BILEVEL O BIFÁSICA Y APRV COMO 2 MODOS VENTILATORIOS DISTINTOS (SE ANEXA LITERATURA).¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 36.- | P.: | EN EL PUNTO 15 SOLICITAN “COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA IMPUESTA POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL”. LA RESISTENCIA SE DA TANTO EN LA INSPIRACIÓN COMO EN LA FASE ESPIRATORIA A LOS PACIENTES CON AUTOMATISMO, ES POR ESO QUE ENTENDEMOS QUE LA COMPENSACIÓN SE PROGRAME TANTO EN LA INSPIRACIÓN COMO EN LA ESPIRACIÓN. ES CORRECTO? DE SER ASÍ, SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA: “COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA IMPUESTA POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL TANTO EN LA FASE INSPIRATORIA COMO ESPIRATORIA”. ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 37.- | P.: | SIN REFERENCIA. PARA UNA MEJOR ASISTENCIA EN LA FASE DE DESTETE, FAVOR DE CONSIDERAR E INCLUIR EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA LA VENTILACIÓN ASISTIDA PROPORCIONAL, YA QUE CLÍNICAMENTE ES COMPROBADO SER UNA GRAN UTILIDAD PARA RETIRO VENTILATORIO.(SE ANEXA LITERATURA) ¿SE ACEPTA? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 38.- | P.: | REQUIEREN CÁLCULO DE TRABAJO RESPIRARATORIO: A) TOTAL; B) DEL PACIENTE Y C) IMPUESTO. SOLICITAMOS QUE DICHA CARACTERÍSTICA SEA CONSIDERADA COMO OPCIÓN, YA QUE PARA UNA VALORACIÓN REAL DE ESTE PARÁMETRO SE DEBE REALIZAR UNA MEDICIÓN INVASIVA POR CATÉTER Y AL CALCULAR POR LA VÍA AEREA SE PIERDE EXACTITUD. ADEMÁS, CON LA COMPENSACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL EN FASE INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA AUNADA A UNA VENTILACIÓN ASISTIDA PROPORCIONAL SE DISMINUYE SIGNIFICATIVAMENTE EL TRABAJO RESPIRATORIO TENIENDO COMO CONSECUENCIA UNA RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA, CONSISTENTE Y SEGURA DEL PACIENTE.¿SE ACEPTA?. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

|  | 39.- | P.: | PARTIDA 141. MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO 1.- EN EL PUNTO 36 SOLICITAN “OPCIONALES GENÉRICAS…” POR FAVOR, INDICAR CUALES DE ESTAS CARACTERÍSTICAS DEBEMOS REFERENCIAR EN NUESTRA PROPUESTA Y CONSIDERARLAS DENTRO DE NUESTRA OFERTA. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R.: | APEGARSE A FICHA TÉCNICA DE BASES |

SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

| C.P. RAÚL JOSAFAT CORTES AGÜERO |  | ING. SONIA MARTINEZ MONTIEL |
| --- | --- | --- |
| SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA. |  | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA. |

| C.P. JESÚS MARTÍN MIER |  | C.P. EMILIANO VÁSQUEZ OLIVERA |
| --- | --- | --- |
| JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA. |  | JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA. |

| C.P. MARTHA ORTIZ ORTIZ |  | LIC. ILIANA ARACELI HERNANDEZ GÓMEZ |
| --- | --- | --- |
| DELEGADO CONTRALOR EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y ASESOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA. |  | JEFE DEL DEPTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ASESOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA. |

POR EL AREA TECNICA Y  INVITADOS ESPECIALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

| DR. FELIPE GAMA CASAS |  | DR. JOSE MANUEL UGALDE IGLESIAS |
| --- | --- | --- |
| DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES E INVITADO ESPECIAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA. |  | SUBDIRECTOR DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES INVITADO ESPECIAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA. |
| LIC. ROGELIO HECTOR GUTIERREZ FLORES REPRESENTANTE DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA |  | C.P. ARTURO GARCÍA CANO GAMBOA INVITADO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA |
| DR. ESTEBAN HERNANDEZ JUAN ROMAN |  | LIC. JOSE LUIS DIAZ GARCIA |
| SECRETARIA DE SALUD FEDERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL INVITADO ESPECIAL |  | SECRETARIA DE SALUD FEDERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL. INVITADO ESPECIAL |
| DR. JOSÉ MANUEL ORTÍZ ORTÍZ SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA Y ESPECIALIDADES |  |  |

POR LOS LICITANTES PRESENTES POR SI O POR SUS REPRESENTANTES.

| RAÚL TERREYRA SALGADO |  | ABEL PACHECO RIVERA |
| --- | --- | --- |
| INSTRUMENTATION TECHNOLOGIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |  | INGENIEROS BIOMÉDICOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |

| FERNANDO YLLESCAS |  | LUIS FELIPE GONZÁLEZ |
| --- | --- | --- |
| ENDOMEDICA, S.A. DE C.V. |  | MERCASINO, S.A. DE C.V. |

| HÉCTOR GONZÁLEZ |  | JUANA ROLANDA CASTELLANOS VICTORIA |
| --- | --- | --- |
| APLICACIONES MÉDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | JUANA ROLANDA CASTELLANOS VICTORIA /QUIMICA MEDICA DISTRIBUCIONES |

| ROQUE PAZ CASTREJÓN |  | HERMOGENES ZEPEDA RODRÍGUEZ |
| --- | --- | --- |
| ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A. |  | H.Z. REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |

| RICARDO DÍAZ ZÁRATE |  | ULISES TEXTA GUERRERO |
| --- | --- | --- |
| DEWIMED, S.A. |  | MALLINCARODT MEDICAL, S.A. DE C.V. |

| ING. JORGE IGNACIO CENICEROS CENICEROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPO, S.A. DE C.V. |  | EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |

| JESÚS SANTIAGO | MARTÍN PALACIOS |
| --- | --- |
| CASA PZARRE, S.A. DE C.V. | JEOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |

| MARCELINO LÓPEZ P. |  | MARCO OLGUÍN BURGOS |
| --- | --- | --- |
| ASPELAB, S.A. DE C.V. |  | AGFA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |

| JESÚS SANDOVAL |  | ING. PEDRO RAFAELA |
| --- | --- | --- |
| IISA, S.A. DE C.V. |  | SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. |

| NOEMÍ GARCÍA |  | GABRIEL GONZÁLEZ M. |
| --- | --- | --- |
| KENDAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |  | DUOTEC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |

| FRANCISGO GAMBOA ORTEGA |  | JORGE SANTOS |
| --- | --- | --- |
| DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. |  | KODAK DE MÉXICO |

| GABRIELA ALCANTARA |  | JORGE GARCÍA |
| --- | --- | --- |
| CORPHOMED DE MEXICO, S.A. DE C.V. |  | PHILLIPS MEXICANO |

| MARIO R. CRUZ |  | ING. TOMÁS ARENAS |
| --- | --- | --- |
| BLOMZDICOS ASOCIADOS, S.A. |  | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |

| HECTOR SANCHEZ F. |  | CARLOS FERNÁNDEZ |
| --- | --- | --- |
| SIEMES, S.A. DE C.V. |  | STAYCAL MÉXICO, S.A. DE C.V. |

| ING. GUSTAVO AYALA |  | DANIEL ALONSO |
| --- | --- | --- |
| ATM, S.A. DE C.V. |  | GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE, S.A. DE C.V. |

| ING. FELIPE DE JESUS MACÍAS DEL VALLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |  | ENRAF NONIUS |

| ALEJANDRO H. |  | ROGELI O GONZÁLEZ |
| --- | --- | --- |
| SUCISA, S.A. |  | S.M.H. |

|  | ISAÍAS ROJAS RUÍZ |
| --- | --- |
|  | INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMÉDICOS, S.A. DE C.V. |