PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2018

(Processo Administrativo n.º 139/2018)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Ponta Grossa - PR, sediado(a) Av. Visconde de Taunay, 950 - Ronda - Ponta Grossa - PR , realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/ 2002 e da Lei Complementar Federal n.° 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666/1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 17/05/2018.

Horário: 13:00 horas (Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF).

Data e horário limite para propostas: As propostas serão encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico até as 12:00 h do dia 17/05/2018.

Local: www.bll.org.br “Acesso Identificado”, no qual o edital está disponível para “download”.

01. DO OBJETO, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

01.1 A presente licitação do tipo de menor preço, a preços fixos, tem por objeto a aquisição do (s) EQUIPAMENTO(S) abaixo descrito(s) e de acordo com demais especificações constantes do ANEXO 07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

| LOTE | OBJETO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL R$ | PRAZO (DIAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | 143 un. | 247.093,03 | 60 |
| 02 (exclusivo para ME, EPP e equiparadas) | AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 6 un. | 14.928,00 | 60 |
| 03 (exclusivo para ME, EPP e equiparadas) | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO ELEVADO EM MADEIRA | 41,00 m² | 7.609,00 | 60 |

SAM: 184

01.2 O(s) equipamento(s), objeto deste edital, deverão atender às características técnicas quantitativas e qualitativas fixadas pelo Município, devendo ser novos e não inferior(es) aos limites mínimos fixados no ANEXO 07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, que integra este edital. O não atendimento a qualquer das características exigidas importará na desclassificação do proponente.

01.3 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo previsto no item 01.1, contados da assinatura do contrato de fornecimento. Juntamente com o objeto deverá ser fornecido catálogo de peças de reposição, enumeradas e ordenadas com seus códigos de fabricante (impresso ou meio magnético). Manuais completos de operação e manutenção detalhados também deverão ser apresentados.

01.4 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) na Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública - SMCSP, na Rua Balduíno Taques, 445 - Centro - Pota Grossa - PR.

02. DOS RECURSOS FINANCEIROS

02.1 As despesas com o fornecimento do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiadas com recursos Tesouro do Estado e contrapartida municipal.

03. DO CREDENCIAMENTO

03.1 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

03.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de serviços.

03.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de cadastramento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitando, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

03.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema.

03.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica ou ao Município responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

03.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

03.7 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou por meio de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

03.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observadas datas e horários limites estabelecidos.

03.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

03.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida por meio da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

04. DOS ELEMENTOS INSTRUTORES

04.1 São partes integrantes deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos posteriores emitidos:

04.1.1 Carta-proposta de preços (Anexo n.º 01);

04.1.2 Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Anexo n.º 02);

04.1.3 Declaração de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) (Anexo n.º 03);

04.1.4 Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Anexo n.º 04);

04.1.5 Declaração de treinamento, caso haja previsão nas características técnicas do objeto (Anexo n.º 05);

04.1.6 Declaração de fornecimento (Anexo n.º 06);

04.1.7 Características técnicas do equipamento ofertado (Anexo n.º 07);

04.1.8 Minuta de contrato (Anexo n.º 08).

04.2 A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital, seus respectivos anexos e adendos, poderá ser examinada no Departamento de Compras e Contratos, no 3º andar do Paço Municipal.

05. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

05.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade constante nos seus atos constitutivos sejam compatíveis com o objeto desta licitação e que estejam credenciadas na Bolsa de Licitações e Leilões – BLL.

05.2 Não poderão participar desta licitação os interessados:

05.2.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

05.2.2 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/1993;

05.2.4 Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;

05.2.5 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

05.2.6 Entidades das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores do Município;

06. CRITÉRIOS DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 123/2006

06.1 As empresas que cumprirem os requisitos legais para tanto, devem identificar-se como microempresa ou empresa de pequeno porte no momento do seu cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões – BLL.

06.2 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação à microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), conforme previsto na Lei Complementar Federal n.º 123/2006.

06.2.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço.

06.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do certame;

06.2.3 Não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese citada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

06.2.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos itens anteriores deste edital, voltará à condição de primeira classificada a empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada.

06.3 A documentação exigida referente à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, de acordo com o Art. 43 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, deve ser apresentada mesmo com restrição.

06.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

06.3.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das demais sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

07. DO ENVIO DA PROPOSTA, FORMULAÇÃO DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

07.1 O encaminhamento da proposta de preços será feito exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos. Fica a critério do pregoeiro(a) a autorização para correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema.

07.2 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

07.3 A proposta deverá atender a todas as exigências deste edital e não poderá ter prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias.

07.4 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas.

07.4.1 Não será aceita proposta com valores superiores ao máximo fixado no edital, o descumprimento desta determinação implica desclassificação do licitante.

07.4.2 As características técnicas do objeto licitado, conforme Anexo 7, devem ser especificadas na proposta encaminhada por meio do sistema eletrônico, o não atendimento das exigências técnicas implica desclassificação do certame.

07.5 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

07.6 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

07.7 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

07.8 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

07.9 No caso de desconexão do pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. Quando possível, o pregoeiro(a) retornará a atuar no certame, sem prejuízo dos atos realizados durante sua desconexão.

07.9.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, por meio de correio eletrônico (e-mail) divulgando data e hora da reabertura DA SESSÃO;

07.10 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico (fechamento randômico), findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances.

07.10.1 Face à imprevisão do tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.

07.11 Antes de anunciar o vencedor, o pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido melhor valor, após decidirá sobre a sua aceitação.

07.12 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor.

07.13 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original relativa à habilitação,  dentro das condições dispostas neste edital.

07.13.1 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação, dentro do prazo estabelecido no item 08.1, acarretará nas sanções previstas neste edital, podendo o pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

07.14 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências de habilitação, o pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. Também nessa etapa o pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja obtido melhor preço.

07.15 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

07.16 Constatando o atendimento às exigências fixadas no edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

07.17 O sistema aplicará os critérios para o desempate em favor das microempresas e empresas de pequeno porte, após o desempate, poderá o pregoeiro(a) ainda negociar um preço melhor.

08. DA HABILITAÇÃO

08.1 Os documentos relativos à habilitação deverão ser enviados via fax ou e-mail do pregoeiro(a) até 02 (duas) horas após o término do certame ou, ainda, poderão ser anexados na plataforma caso o licitante habilite o upload dos mesmos. .

08.1.1 Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida, para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR, no endereço Av. Visconde de Taunay, 950 - Ronda - Ponta Grossa - PR.

08.1.2 Sob pena de desclassificação, a proposta atualizada deverá estar de acordo com a proposta eletrônica e ser preenchida em papel timbrado, ou devidamente identificado com dados básicos da empresa, constando o valor e demais informações exigidas neste edital, datada e assinada por quem de direito e escrita em português. O(s) valor(es) deverão ser expressos em REAL, com apenas 02 (duas) casas após a vírgula (R$0,00).

08.2 Quanto à Habilitação Jurídica:

08.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, bem como última alteração; no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis ou simples, acompanhada de prova da investidura ou nomeação da administração em exercício.

08.2.2 Decreto de autorização, devidamente arquivado, para sociedade estrangeira já em funcionamento no Brasil.

08.2.3 Registro empresarial, no caso de empresa individual.

08.3 Quanto à Regularidade Fiscal:

08.3.1 prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da  Fazenda (CNPJ);

08.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;

08.3.3 prova de regularidade com as fazendas:

08.3.3.1 federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União;

08.3.3.2 estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa de dívida ativa de tributos estaduais da sede da empresa (ou certidão conjunta quando forem unificadas);

08.3.3.3 municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria de Fazenda da sede da empresa, e prova de regularidade com a Fazenda Municipal, referente a tributos mobiliários e imobiliários da sede ou domicílio do licitante;

08.3.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT (Lei nº 12.440/2011);

08.3.5 prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação regular perante o Fundo de Garantia  por Tempo de Serviço - FGTS (CRF);

08.3.6 Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis.

08.4 Serão aceitas as Certidões acima em original ou obtidas pela Internet, dentro do prazo de validade, sujeitando-as a verificações, caso necessário. No caso de divergência entre os dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá a última.

08.5 Quanto à Capacidade Técnica:

08.5.1 Mínimo de 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica, expedido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter a proponente fornecido equipamento semelhante ao solicitado neste Edital. Os atestados devem conter o nome, endereço e o telefone de contato do(s) atestador (es), ou qualquer outro meio com o qual o Município possa valer-se para manter contato com  a(s) pessoa(s) declarante(s).

08.5.2 Declaração (Anexo n.º 04), sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00).

08.5.3 declaração de treinamento, caso haja previsão nas características técnicas do objeto (Anexo n.º 05).

08.5.4 declaração de fornecimento (Anexo n.º 06).

08.5.5 declaração emitida pelo Fabricante de que a proponente é representante autorizada da marca ofertada.

08.5.6 O não envio, o envio indevido ou a falta de qualquer dos documentos acarretará desclassificação ou inabilitação. Nesse caso, obedecida a ordem de classificação, prazo e demais exigência do edital, será convocada a próxima classificada.

08.5.7 Considerar-se-á como válido por 90 (noventa) dias os documentos que não possuírem outra referência quanto a esse prazo.

08.5.8 Considerar-se-á desclassificada e/ou inabilitada a licitante que:

08.5.8.1 Seja declarada inidônea em qualquer esfera de Governo;

08.5.8.2 Estiver cumprindo penalidade de suspensão temporária ou outra penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal;

08.5.8.3 Tiver decretada sua falência, concordata, dissolução ou liquidação;

08.5.8.4 Não atender as exigências quanto à habilitação, devidas neste Edital.

08.5.8.5 Apresentar as propostas em desacordo com o estabelecido no Edital, em                          especial, com valores superiores ao estimado.

08.5.8.6 Deixar de atender a  alguma exigência deste Edital, ou apresentar declaração ou documentação que não atenda aos requisitos legais.

08.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas nesse Edital.

08.7 As declarações apresentadas pelas licitantes classificadas deverão estar assinadas por representante legal da empresa, comprovadas por meio do contrato social e/ou procuração devidamente autenticada em cartório e anexada à documentação.

09. DOS RECURSOS

09.1 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

09.2 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro(a) poderá fazê-lo, por meio do seu representante, no prazo de 15 minutos, no site da BLL, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

09.3 A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recurso.

09.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

09.5 Os recursos contra decisões do pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo.

09.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

09.7 Os recursos deverão ser anexados no sistema em campo próprio ou enviados em duas vias para a prefeitura. Uma via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR, no endereço Av. Visconde de Taunay, 950 - Ronda - Ponta Grossa - PR. Esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo.

09.7.1 Junto com o documento original, deverá ser enviada, também, uma cópia para o e-mail do pregoeiro(a) Mauro César Ionnglebood, para que seja possível a publicação no sítio eletrônico das razões do recurso interposto e a respectiva decisão.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

10.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, após anuência do PARANACIDADE, homologará o procedimento licitatório.

11. DO TERMO DE CONTRATO

11.1 Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, a proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Fornecimento, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e na legislação.

11.1.1 O prazo previsto neste item poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceito pela Administração.

11.2 É facultado ao Município, quando o convocado não comparecer no prazo estipulado no subitem anterior, ou ainda, recusar-se injustificadamente a assinar o termo de contrato, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital e na legislação.

12. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1 O(s) equipamento(s) entregue(s) será(ão) recebido(s) provisoriamente pelo(s) técnico(s), a ser(em) designado(s) para tanto, o qual, também, verificará a consistência e a exatidão da nota fiscal/fatura, apresentada em duas vias.

12.2 O(s) equipamento(s) só será(ão) recebido(s) definitivamente depois de certificado(s) pelo(s) técnico(s), a ser(em) designado(s) para tanto, por meio de vistoria e termo de recebimento definitivo, observadas as especificações contidas no Anexo N.º 07 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

12.3 O(s) técnico(s) poderá(ão) solicitar informações na oportunidade da vistoria, ficando o contratado obrigado à prestá-las.

12.4 Sob nenhuma hipótese será aceito equipamento(s) sem sua respectiva documentação técnica contendo os desenhos mecânicos e eletroeletrônicos (quando necessários), bem como, todos os manuais pertinentes para a correta manutenção preventiva e corretiva, ajustes, testes, aferições e utilização/operação, que deverão ser entregues junto com o equipamento.

12.5 No caso de equipamento(s) rejeitado(s), o contratado deverá providenciar a imediata troca por outro sem defeito e de acordo com o Anexo N.º 07 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de serem aplicadas as sanções estabelecidas neste edital, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca.

12.6 O Município não se responsabilizará pelo armazenamento, guarda ou por danos causados ao equipamento entregue e rejeitado pelo(s) técnico(s).

12.7 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregues com a logo do programa, conforme modelo fornecido.

13. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

13.1 A proponente contratada ficará obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia. Ainda, caso haja previsão nas características técnicas do objeto, deverá oferecer treinamento para operação do equipamento.

13.2 Durante o prazo de garantia – 12 (doze) meses –, caso não seja possível a solução do problema no próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para oficina própria da proponente, fica sob responsabilidade da contratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.

13.3 Após o período de garantia de 12 (doze) meses, a proponente fica obrigada, às expensas do Município, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar oficina de manutenção e assistência Técnica no Estado do Paraná, bem como garantir a disponibilização, se necessário, de peças. Se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, termo de compromisso assinado pelo fabricante do equipamento, indicando quem fará a assistência técnica.

14. DO PAGAMENTO

14.1 O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após a recepção do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fornecido e documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do Município e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação, número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico responsável pelo recebimento;

b) termo de recebimento provisório.

14.2 Havendo erro na apresentação dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça o pagamento – como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência –, esse ficará sobrestado até que a proponente contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Município.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, o licitante que:

15.1.1 não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

15.1.2 apresentar documentação falsa;

15.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

15.1.4 ensejar o retardamento na entrega do objeto;

15.1.5 não mantiver a proposta;

    - cometer fraude fiscal;

15.1.7 comportar-se de modo inidôneo.

15.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

15.3 O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas na lei ou neste edital ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

15.3.1 A proponente vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar injustificadamente a assinar o contrato de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

15.3.2 Suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, quando, por culpa da proponente, deixar de entregar o objeto contratado, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do objeto, fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal ou ocorrer a rescisão administrativa.

15.3.3 Multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso em relação à data prevista para o fornecimento.

15.3.4 Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a proponente infringir qualquer das demais obrigações contratuais.

15.3.5 Declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo Município, em conformidade com a gravidade da infração cometida pela proponente, observando-se o disposto no Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

15.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n.º 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei Federal n.º 9.784/1999.

15.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

16.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

16.1.1 As impugnações e esclarecimentos deverão ser anexados no sistema em campo próprio ou enviados em duas vias para a prefeitura. Uma via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR, no endereço: Av. Visconde de Taunay, 950 - Ronda - Ponta Grossa - PR.

16.2 Caberá ao pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de 48 horas.

16.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

16.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.2 Reserva-se ao pregoeiro(a) o direito de solicitar, durante o processo licitatório, informações complementares.

17.3 No interesse do Município, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser: adiada a data da abertura desta licitação; ou alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

17.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

17.5 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, os princípios constitucionais, a finalidade e a segurança da contratação.

17.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste pregão excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste subitem em dia de expediente no Município.

17.7 Não havendo expediente no Município ou ocorrendo qualquer ato / fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste edital, desde que não haja comunicação do pregoeiro(a) em sentido contrário.

17.8 A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições previstas neste edital e seus anexos.

17.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.10 A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.

17.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

Ponta Grossa - PR         , 30 de abril de 2018.

ARY FERNANDO GUIMARÃES LOVATO

Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública

ANEXO N.º 01

PROPOSTA DE PREÇOS

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa, razão social, endereço, telefone e e-mail)

_________,  ___   de   ____  de  201_.

Ref.: Pregão nº ____ / __ .

Ao Pregoeiro(a)

Prezado Senhor,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços relativa ao fornecimento de ___; O valor para fornecimento do objeto acima é de R$ ___; O prazo de fornecimento é de ___ dias, contados a partir da data de assinatura do contrato; O prazo de validade da proposta de preços é de ___ dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas; O prazo de garantia do objeto é de ___, conforme características técnicas.

OBS. Inserir todos os valores também por extenso.

Atenciosamente,

(nome, RG e assinatura do responsável legal)

ANEXO N.º 02

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)

Ref.: Pregão nº ____ / __ .

O signatário da presente declara, em nome da proponente _________________ , para todos os fins de direito, ter pleno conhecimento, bem como, atender a todas as exigências relativas a habilitação no presente certame. Declara, ainda, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos da Lei e que não está declarado inidôneo em qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de participar de licitações por qualquer Órgão Governamental, Autárquica, Fundacional ou de Economia Mista.

_________,  ___   de   ____  de  201_.

(nome, RG e assinatura do representante legal)

ANEXO N.º 03

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)

Ref. : Edital de Pregão nº __/___

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente) , declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de (microempresa, empresa de pequeno porte ou empresa individual de responsabilidade limitada), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/06.

_________,  ___   de   ____  de  201_.

_______________________________________

(nome, RG e assinatura do responsável legal)

ANEXO N.º 04

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)

Ref. : Edital de Pregão nº __/___

Objeto :   (inserir o nome da obra , local, rua, número, cidade e outros)

O signatário da presente, o senhor   (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente   (inserir o nome da proponente)    declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .

_________,  ___   de   ____  de  201_.

____________________________________

(nome, RG e assinatura do responsável legal)

(UTILIZAR ESTE MODELO SOMENTE SE HOUVER PREVISÃO NAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO OBJETO)

ANEXO N.º 05

DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)

Ref. : Edital de Pregão nº __/___

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente) , declara que, se vencedora do presente certame, realizará a entrega técnica sem ônus adicional ao contratante e a instrução de no mínimo       (     ) operador (es), pelo período de       horas, em data a ser designada pelo contratante.

_________,  ___   de   ____  de  201_.

_______________________________________

(nome, RG e assinatura do responsável legal)

ANEXO N.º 06

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)

Ref. : Edital de Pregão nº __/___

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que, se vencedora do presente certame, fornecerá, durante o período de garantia às suas expensas e após a garantia, por no mínimo       (     ) meses, às expensas do CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da penalidade prevista no edital.

_________,  ___   de   ____  de  201_.

_______________________________________

(nome, RG e assinatura do responsável legal)

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS - MODELO 07 EDITAL DE PREGÃO nº /20 LOTE Nº: 01 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA NOME DO BEM: EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
| --- |
| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| 1. CÂMERA TIPO PTZ (3 unidades) |  |  |
| 1.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 1.2. Tipo | Speed Dome, dia/noite, para ambiente externo |  |
| 1.3. Resolução | Full HD (1920x1800 pixels) |  |
| 1.4. Ângulo de rotação panorâmica (PAN) | 360º contínuos |  |
| 1.5. Ângulo de rotação de declive (TILT) | 220º |  |
| 1.6. Zoom ótico | 30 x |  |
| 1.7. Compensação de Luz de Fundo (BLC) | sim |  |
| 1.8. Controle Automático de Ganho (AGC) | sim |  |
| 1.9. Balanço automático de branco (AWB) | sim |  |
| 1.10. Amplo alcance dinâmico (WDR) | sim |  |
| 1.11. Estabilizador automático de imagem (EIS) | sim |  |
| 1.12. Compressão (CODEC) | H.264, MPEG4 e MJPEG |  |
| 1.13. Iluminação mínima – modo colorido | 0,02 lux a F.16 |  |
| 1.14. Iluminação mínima – modo preto e branco | 0,04 lux |  |
| 1.15. Tipo sensor | CMOS |  |
| 1.16. Áudio | bidirecional |  |
| 1.17. Slot para cartão SD | sim |  |
| 1.18. Suporte à temperatura e umidade | À prova de intempéries, em qualquer estação do ano |  |
| 1.19. Alimentação | AC 110-240 VCA 50-60 Hz, ou com fornecimento de adaptador 100-240 VCA caso utilize Power over Internet (PoE) |  |
| 1.18. Instalação | Por conta do fornecedor |  |
| 1.19. Garantia | 36 meses |  |
| 2. RÁDIO PARA ENLACE PONTO A PONTO PARA BACKHAUL (2 unidades) |  |  |
| 2.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 2.2. Faixa de frequência | 4.9 GHz |  |
| 2.3. Velocidade | 200 Mbps |  |
| 2.4. Interface ethernet | Tipo 10/100 Base T full-duplex, RJ45, com detecção automática |  |
| 2.5. Wifi | Padrão 802.11a/n, permitindo interoperabilidade com outros fabricantes, podendo adotar protocolo proprietário |  |
| 2.6. Velocidade de comunicação | 100 Mbps full duplex |  |
| 2.7. Throughput mínimo | Por link, com largura de canal mínima de 100 Mbps |  |
| 2.8. Configuração em modo Router ou Bridge | sim |  |
| 2.9. Configurações de firewall | Integradas ao equipamento |  |
| 2.10. Antenas dos rádios | Tipo integrada, com opção para antena destacada |  |
| 2.11. Certificação das antenas externas pela ANATEL | sim |  |
| 2.12. Dispositivo(s) de proteção contra descargas atmosféricas | sim |  |
| 2.13. Recurso interno ou externo de alinhamento com a estação remota | sim |  |
| 2.14. Gerenciamento SNMP | sim |  |
| 2.15. Atualização remota de novas versões de software | Através de FTP, TFTP, web ou ferramenta específica |  |
| 2.16. Upload/Download de configuração | via FTP ou TFTP |  |
| 2.17. DHCP Cliente | sim |  |
| 2.18. Largura de canal | 20 e 40 MHz |  |
| 2.19. Possibilidade configuração automática de Canais | sim |  |
| 2.20. Operação com o máximo de EIRP permitido pela ANATEL | sim |  |
| 2.21. Tecnologia de transmissão | OFDM |  |
| 2.22. Modulação | BPSK, QSPK, 16 QAM, 64 QAM, com opção de modulação adaptativa |  |
| 2.23. Interface de rádio | Conector tipo N fêmea 50 ohms |  |
| 2.24. Função para verificação de espectro | sim |  |
| 2.25. Grau de proteção | Equipamento outdoor, à prova de intempéries, em qualquer estação do ano, que atenda à norma IP67 |  |
| 2.26. Métodos de segurança | Controle de MAC, filtro IP para gerenciamento |  |
| 2.27. Suporte a VLAN, possibilidade de configuração de VLAN | Baseado no IEEE 802.1q |  |
| 2.28. Controle para limitação de multicast e broadcast | Embutido ou utilizando equipamento externo |  |
| 2.29. Alimentação | Tipo PoE (Power over Ethernet) com fornecimento de adaptador AC 110-240 VCA |  |
| 2.30. Instalação | Por conta do fornecedor |  |
| 2.31. Garantia | 24 meses |  |
| 3. RÁDIO PONTO DE CONCENTRAÇÃO (2 unidades) |  |  |
| 3.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 3.2. Faixa de frequência | 4.9 GHz |  |
| 3.3. Taxa líquida de transmissão por setor | 100 Mbps, podendo utilizar setores sobrepostos |  |
| 3.4. Unidades remotas suportadas por cada unidade base | 200 |  |
| 3.5. Interface Ethernet | Tipo 10/100 Base T full-duplex, RJ45, com detecção automática |  |
| 3.6. Wifi | Padrão 802.11a/n, permitindo interoperabilidade com outros fabricantes, podendo adotar protocolo proprietário |  |
| 3.7. Throughput mínimo | Por link, com largura de canal mínima de 100 Mbps |  |
| 3.8. Configuração em modo Router ou Bridge | sim |  |
| 3.9. Configurações de firewall | Integradas ao equipamento |  |
| 3.10. Operar em toda a faixa de frequência estabelecida de acordo com resolução 506 de 2008 da Anatel | Sim, mesmo durante a comutação RF |  |
| 3.11. Antenas dos rádios | Setorial de 90 graus e ganho de pelo menos 15dBi |  |
| 3.12. Dispositivo(s) de proteção contra descargas atmosféricas | sim |  |
| 3.13. Gerenciamento SNMP | sim |  |
| 3.14. Permitir o transporte de MPLS | Sim, dos protocolos FTP e TFTP, SMTP e HTTP, SNTP, UDP e TCP |  |
| 3.15. Permitir o tráfego DHCP | sim |  |
| 3.16. Software que permita a configuração e manutenção do equipamento localmente e remotamente | sim |  |
| 3.17. Função para verificação de espectro | sim |  |
| 3.18. Espaçamento de canais | Pelo menos 10 e 20 MHz |  |
| 3.19. Configuração de IP | Via recebimento DHCP ou IP fixo |  |
| 3.20. Operar com VLAN específica para gerência | sim |  |
| 3.21. Sensibilidade | 89 dBm |  |
| 3.22. Potência de saída | 21 dBm |  |
| 3.23. Grau de proteção | Equipamento outdoor, à prova de intempéries, em qualquer estação do ano, que atenda à norma IP67 |  |
| 2.24. Métodos de segurança | Controle de MAC, filtro IP para gerenciamento |  |
| 3.25. Suporte aos padrões IEEE | IEEE 802.1q e IEEE 802.1p |  |
| 3.26. Alimentação | Tipo PoE (Power over Ethernet) com fornecimento de adaptador AC 110-240 VCA |  |
| 3.27. Instalação | Por conta do fornecedor |  |
| 3.28. Garantia | 24 meses |  |
| 4. RÁDIO ESTAÇÃO TERMINAL – CLIENTE (8 unidades) |  |  |
| 4.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 4.2. Faixa de frequência | 4.9 GHz |  |
| 4.3. Taxa de transmissão efetiva | pelo menos 50 Mbps |  |
| 4.4. Interface ethernet | Tipo 10/100 Base T full-duplex, RJ45, com detecção automática |  |
| 4.5. Wifi | Padrão 802.11a/n, permitindo interoperabilidade com outros fabricantes, podendo adotar protocolo proprietário |  |
| 4.6. Reter a configuração | Mesmo após desligamento, “reset” ou falha na alimentação |  |
| 4.7. Throughput mínimo | Por link, com largura de canal mínima de 100 Mbps |  |
| 4.8. Configuração em modo Router ou Bridge | sim |  |
| 4.9. Configurações de firewall | Integradas ao equipamento |  |
| 4.10. Antenas dos rádios | Tipo integrada, com ganho mínimo de 20 dBi e concomitantemente conector para antena externa |  |
| 4.11. Operar com apenas uma única antena para transmissão e recepção | sim |  |
| 4.12. Dispositivo(s) de proteção contra descargas atmosféricas | sim |  |
| 4.13. Recurso interno ou externo de alinhamento com a estação Rádio Base | sim |  |
| 4.14. Deve ser compatível com a Estação Radio Base | sim |  |
| 4.14. Totalmente transparente aos protocolos | IP, TCP, UDP, SMTP, TELNET, SNMP, HTTP, FTP, TFTP |  |
| 4.15. Atualização remota de novas versões de software | Através de FTP, TFTP, web ou ferramenta específica |  |
| 4.16. Upload/Download de configuração | Através de ferramenta de gerenciamento |  |
| 4.17. Configuração de IP | Via recebimento DHCP ou IP fixo |  |
| 4.18. Espaçamento de canais | de 10 e 20 MHz |  |
| 4.19. Suporte aos padrões IEEE | IEEE 802.1q e IEEE 802.1p |  |
| 4.20. Operar com o EIRP máximo permitido pela ANATEL com antena direcional | sim |  |
| 4.21. Suporte aos protocolos | FTP, TFTP, SMTP, HTTP, UDP e TCP |  |
| 4.22. Configuração da taxa máxima de transmissão de pacotes (MIR) | sim |  |
| 4.23. Garantia de banda mínima (CIR) | sim, por terminal |  |
| 4.24. Configuração e manutenção | Por software, local e remoto |  |
| 4.25. Grau de proteção | Equipamento outdoor, à prova de intempéries, em qualquer estação do ano, que atenda à norma IP67 |  |
| 4.26. Controle para limitação de multicast e broadcast | Embutido ou utilizando equipamento externo |  |
| 4.27. Alimentação | Tipo PoE (Power over Ethernet) com fornecimento de adaptador AC 110-240 VCA |  |
| 4.28. Instalação | Por conta do fornecedor |  |
| 4.29. Garantia | 24 meses |  |
| 5. NOBREAK (20 unidades) |  |  |
| 5.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 5.2. Potência nominal | 600 VA |  |
| 5.3. Conexões de saída padrão NBR 14136 | seis (6) |  |
| 5.4. Tensão nominal de entrada | 110V ~ 220V |  |
| 5.5. Tensão nominal de saída | 115V |  |
| 5.6. Indicadores de modo de operação | LEDs e alarmes sonoros |  |
| 5.7. Autoteste de circuitos internos e bateria(s) | sim |  |
| 5.8. Autodiagnóstico de bateria(s) | sim |  |
| 5.9. Sistemas de Proteção | contra sobrecarga, sub/sobretensão e curto-circuito |  |
| 5.10. Compatível com o uso de microcomputadores e monitores de vídeo | sim |  |
| 5.11. Cabos e acessórios para o seu pleno funcionamento, inclusive bateria(s) | Inclusos |  |
| 5.12. Bateria(s) | Do tipo selada(s), livre(s) de manutenção e a prova de vazamentos |  |
| 5.13. Partida automática após descarga completa da(s) bateria(s) | sim |  |
| 5.14. Garantia | 24 meses |  |
| 6. ESTAÇÃO PARA VIDEOWALL (1 unidade) |  |  |
| GABINETE |  |  |
| 6.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 6.2. Posição de utilização | Horizontal / vertical, sem comprometer o funcionamento dos componentes |  |
| 6.3. Possuir projeto tool-less | Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição aos parafusos previstos para o gabinete |  |
| 6.4. Sistemas de segurança | Possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica, sem adaptações |  |
| 6.5. Alerta de abertura de gabinete | Possuir dispositivo físico que gere o alerta ao agente de gerenciamento do equipamento |  |
| 6.6. Alto-falante | Do tipo interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O mesmo deverá estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores. |  |
| 6.7. Fonte de alimentação | Bivolt automático operando entre 90 a 264 VAC com capacidade de suportar a configuração máxima do equipamento, possuindo no mínimo 90% de eficiência energética e PFC (Power Factor Correction) ativo. |  |
| PROCESSADORES |  |  |
| 6.8. Marca / modelo | Indicar |  |
| 6.9. Número de processadores | 2 (dois) |  |
| 6.10. Número de núcleos | 14 (quatorze) |  |
| 6.11. Número de threads | 28 (vinte e oito) |  |
| 6.12. Clock | Real de 2.0 GHz podendo chegar dinamicamente à 3.2 GHz (com tecnologia turbo) |  |
| 6.13. Cache | 35 (trinta e cinco) MB |  |
| 6.14. DMI ou equivalente | 9.6GT/s, com desempenho superior a 18.800 (dezoito mil e oitocentos) pontos no PassMark Performance Test, tendo como referência a base de dados disponível em (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) |  |
| MEMÓRIA |  |  |
| 6.15. Marca / modelo | Indicar |  |
| 6.16. Tipo | DDR4 Dual Channel |  |
| 6.17. Quantidade de memória RAM | 16 GB |  |
| ARMAZENAMENTO |  |  |
| 6.18. Marca / modelo | Indicar |  |
| 6.19. Quantidade | 1 (uma) unidade |  |
| 6.20. Padrão do disco rígido padrão | S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) |  |
| 6.21. Capacidade do disco rígido | 500 GB |  |
| 6.22. Cache do disco rígido | 16 (dezesseis) MB com conexão de 6 (seis) GB/s |  |
| 6.23. Velocidade de rotação do disco rígido | 7.200 (sete mil e duzentos) RPM e tecnologia NCQ (Native Command Queuing) |  |
| 6.24. Unidade ótica | 01 (uma) unidade interna ao gabinete, leitora e gravadora de DVD/CD |  |
| OUTROS |  |  |
| 6.25 Teclado | USB, padrão ABNT II em português |  |
| 6.26. Mouse ótico | 800 DPI, com dois botões e scroll |  |
| 6.27. Acessórios e cabos | Fornecer todo o necessário para o perfeito funcionamento do conjunto, dentro dos padrões brasileiros, exceto cabos de rede. |  |
| 6.28. Sistema Operacional | Windows 10 Professional em Português, 64 bits – OEM licenciado, acompanhado de mídias originais (CD/DVD) de recuperação. A licença deverá estar discriminada e detalhada (citando ser OEM) na mesma Nota Fiscal do equipamento e o Certificado de Autenticidade (COA) original deverá estar fixado em local apropriado no gabinete do equipamento. |  |
| 6.29 Placas de video | Duas placas de vídeo, cada uma com as seguintes caraterísticas mínimas: Interface de barramento: PCI Express 3.0 x16, Memória: 4 GB DDR3 (2GB por GPU), Interface de memória: 128-bit (64-bit por GPU), Largura de banda da memória : 28.8 GB/s, Formato: ATX, Núcleos de processador CUDA: 1024 (512 cores por GPU), Número de conectores para monitor: 8 (oito) mini DisplayPort 1.2, Máximo de monitores por placa: 8 (oito), Resolução para cada monitor digital: 4096x2160 @ 30Hz, Resolução para cada monitor analógico: 1920x1200, OpenGL: 4.5, DirectX: 12, Shader Model: 5, Consumo máximo de energia: 68W. Todos os cabos de comunicação (HDMI/mini DisplayPort) deverão estar incluídos na proposta (para uso em Videowall composto por 12 monitores). |  |
| SUPORTE E GARANTIA |  |  |
| 6.30. Disponibilizar central DDG 0800 para suporte técnico | Informar número da central |  |
| 6.31. Disponibilizar site na internet para download de drivers, suporte técnico e verificação do status da garantia | Informar site (não será aceito redirecionamento para site de terceiros) |  |
| 6.32. Garantia para o conjunto (computador, teclado, mouse e peças) | Garantia total de 36 (trinta e seis) meses on site (no local da instalação), com atendimento exclusivamente pelo fabricante ou através de sua rede autorizada no Brasil, com a presença de um técnico em no máximo 72 (setenta e duas) horas após a abertura do chamado. A garantia deve estar em nome da Contratante, não sendo aceita oferta de equipamento com garantia em nome de terceiros. |  |
| 6.33. INSTALAÇÃO | Por conta do fornecedor |  |
| 7. MONITOR (2 unidades) |  |  |
| 7.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 7.2. Tipo | LCD com iluminação em LED |  |
| 7.3. Relação de aspecto | Widescreen - 16:9 |  |
| 7.4. Tamanho | 23 (vinte e três) polegadas |  |
| 7.5. Resolução mínima | 1440 x 900 pixels |  |
| 7.6. Resolução máxima | FullHD de até 1920 x 1080 pixels a 60Hz |  |
| 7.7. Portas DVI-D | 01 (uma) |  |
| 7.8. Portas VGA | 01 (uma) |  |
| 7.9. Contraste mínimo | 1000:1 (típico/estático) |  |
| 7.10. Ângulo de visão | 160º/170º (vertical/horizontal) |  |
| 7.11. Brilho mínimo | 250 cd/m² |  |
| 7.12. Tempo de resposta máximo | 8 ms |  |
| 7.13. Pixel Pitch máximo | 0.285 mm |  |
| 7.14. Tensão de entrada | 110V ~ 220V com seleção automática |  |
| 7.15. Cabo DVI-D para conexão com computador | sim |  |
| 7.16. Garantia | 24 meses |  |
| 8. NOTEBOOK (2 unidades) |  |  |
| 8.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 8.2. Processador | Com suporte a 64 bits com mínimo 02 núcleos físicos, mas emula mais dois ficando com 4, com frequência interna mínima de 1,8 GHz podendo operar em no mínimo 3GHz em modo turbo, cache mínimo de 04MB com desempenho superior a 3,802 (três mil, oitocentos e dois) pontos no PassMark Performance Test, tendo como referência a base de dados disponível em (http://www.cpubenchmark.net/laptop.html) |  |
| 8.3. Memória | 01 (um) pente de memória de 08 (oito) GB DDR3 1333 MHz |  |
| 8.4. Slot de memória livre | 01 (um) do tipo DDR3 |  |
| 8.5. Disco Rígido | Padrão SATA interno com capacidade de 500GB |  |
| 8.6. Leitor de Cartões de Memória | Interno |  |
| 8.7. Unidade ótica | 01 (um) Drive Leitor e Gravador de CDs/DVDs interno com software de gravação licenciado incluso |  |
| 8.8. Placa de vídeo integrada com alta definição | sim |  |
| 8.9. Placa Wireless | Com suporte a 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.0 |  |
| 8.10. Placa de rede | Ethernet 10/100/1000 Mbps, padrão RJ-45 |  |
| 8.11. Placa de som estéreo | sim |  |
| 8.12. Interface padrão VGA para ligação de monitor/projetor externo | 01 (uma) |  |
| 8.13. Interface HDMI | 01 (uma) |  |
| 8.14. Portas USB | 03 (três) |  |
| 8.15. Monitor de vídeo | LED, com 14 polegadas, com suporte a resolução gráfica de 1600x900 pixels |  |
| 8.16. Web Cam | Integrada de alta resolução com 1.0 MP |  |
| 8.17. Teclado em Português | sim |  |
| 8.18. Mouse Touchpad embutido de dois botões | sim |  |
| 8.19. Fonte de alimentação | 100 à 240 VAC Bivolt automática |  |
| 8.20. Bateria | De íons de lítio com 06 (seis) células |  |
| 8.21. Sistema Operacional | Windows 7 Professional ou Windows 10 Professional em Português, 64 bits – OEM licenciado, acompanhado de mídias originais (CD/DVD) de recuperação. A licença deverá estar discriminada e detalhada (citando ser OEM) na mesma Nota Fiscal do equipamento e o Certificado de Autenticidade (COA) original deverá estar fixado em local apropriado no gabinete do equipamento |  |
| 8.22. Outros | O equipamento deve ser entregue com todos os cabos, acessórios, manuais, maleta acolchoada em couro adequada para transporte, mouse USB, softwares dos periféricos e placas compatíveis com o sistema operacional Windows 7 Professional ou superior, incluindo a entrega da mídia original (CD/DVD) dos drivers da Placa Mãe. |  |
| 8.23. Cor predominante | Preta e/ou prata |  |
| 8.24. Garantia | 24 meses, incluindo todos os componentes |  |
| 9. SWITCH PoE 24 PORTAS (3 unidades) |  |  |
| 9.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 9.2. Gerenciável | Sim |  |
| 9.3. Portas RJ45 | 24 (vinte e quarto) Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) (PoE af/at) |  |
| 9.4. Slots | 4 (quatro) Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) (pode ser compartilhadas com 4 portas RJ45) |  |
| 9.5. LEDs indicativos de Alimentação, Link/atividade por porta e Indicação de velocidade e conexão e PoE | Sim |  |
| 9.6. Alimentação de entrada | 100~240 VAC, 50/60 Hz, com fonte de alimentação interna |  |
| 9.7. Temperatura de operação | De 0ºC a 40ºC |  |
| 9.8. Umidade de operação | De 10% a 90% sem condensação |  |
| 9.9. Certificações Anatel | FCC Part 15 B Class A, CE EN55022 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024 EN60950-1 e Ambiental RoHS |  |
| 9.10. Padrão de instalação | Instalação em rack padrão EIA 19" 1U de altura com suporte acompanhado |  |
| 9.11. Padrões IEEE | 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.3x, 802.1ax, 802.3ad, 802.3af e 802.3at |  |
| 9.12. Padrões IETF | RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC1757, RFC1157 e RFC2571 |  |
| 9.13. Padrões e Protocolos | CSMA/CD, TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSHv1/v2 |  |
| 9.14. Backplane mínimo | 48 Gbps |  |
| 9.15. Jumbo frame mínimo | 10240 Bytes |  |
| 9.16. Buffer de memória | 4 Mb |  |
| 9.17. MTBF | Maior que 75.000 horas (25ºC) |  |
| 9.18. Taxa de encaminhamento de pacotes | Maior que 35 Mbps |  |
| 9.19. Configuração de portas | Autonegociação, MDI/MDI-X, Controle de fluxo (flow control), Espelhamento de portas (port mirroring) e Estatística de tráfego; Agregação de Link estática; Agregação de Link dinâmica (LACP) (6 grupos e 4 portas por grupo) |  |
| 9.20. Distribuição de carga | Com Algoritmo baseado em endereço MAC de origem/destino e Algoritmo baseado em endereço IP de origem/destino. |  |
| 9.21. Vínculo e filtro de endereço MAC (MAC Filter) | Sim |  |
| 9.22. Endereço MAC Estático (Static MAC Adress) | Sim |  |
| 9.23. Endereço MAC Dinâmico (Dynamic MAC Adress) | Sim |  |
| 9.24. VLANS ativas | 512 |  |
| 9.25. VLAN baseada em porta | Sim |  |
| 9.26. VLAN de gerenciamento | Sim |  |
| 9.27. Spanning Tree | 802.1d Spanning Tree Protocol (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Loop Guard, Root Guard, TC-BPDU Guard, BPDU Guard, BPDU Filter |  |
| 9.28. Multicast | 256 grupos, IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, Fast Leave, Multicast VLAN, Multicast Estático, Filtro Multicast, Estatística IGMP |  |
| 9.29. QoS (Quality of Service) | 4 filas de prioridade, CoS baseado em Portas, CoS baseado em 802.1p, CoS baseado em DSCP, Algoritimos de Escalonamento SP, WRR e SP+WRR, Storm Control (Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido), Controle de banda por porta |  |
| 9.30. PoE (Power over Ethernet) | Suporte aos protocolos IEEE 802.3af, 802.3at, LLDP e LLDP-MED, 180 W de potência máxima total, 30 W de potência máxima por porta, Habilitar/Desabilitar Porta PoE, Prioridade de porta PoE, PoE baseado em intervalo de tempo |  |
| 9.31. Gerenciamento | SNMP SNMP v1/v2c/v3, RMON 4 grupos, Tipos de acesso - Web (HTTP/HTTPS) SSH v1/v2 (CLI) Telnet (CLI), Espelhamento de portas (port mirroring), Atualização de firmware Via Web, Console ou TFTP, Configuração backup/reload, LLDP, LLDP-MED |  |
| 9.31. Manutenção | Por Cliente DHCP, SNTP e BOOTP |  |
| 9.32. Monitoramento e diagnósticos | Teste Virtual do Cabo (VCT), Diagnóstico por ping, Diagnóstico por tracert, Sistema de log (local e remoto), Monitoramento de memória, Monitoramento de CPU |  |
| 9.33. Instalação | Por conta do fornecedor |  |
| 9.34. Garantia | 36 meses |  |
| 10. SWITCH 8 PORTAS (6 unidades) |  |  |
| 10.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 10.2. Portas | 08 (oito), padrão RJ45 10/100 Mbps |  |
| 10.3. Painel frontal com LEDs das principais funções | Sim |  |
| 10.4. Fonte de alimentação | Externa 110V ~ 220V automática |  |
| 10.6. Garantia | 24 meses |  |
| 11. POWER OVER ETHERNET – PoE 24V (5 unidades) |  |  |
| 11.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 11.2. Tensão de entrada | 100V-240V ~ 50/60Hz AC |  |
| 11.3. Tensão de saída | 24V – 0.5A DC |  |
| 11.4. Garantia | 24 meses |  |
| 12. POWER OVER ETHERNET – PoE 48V (6 unidades) |  |  |
| 12.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 12.2. Tensão de entrada | 100V-240V ~ 50/60Hz AC |  |
| 12.3. Tensão de saída | 48V – 0.5A DC |  |
| 12.4. Garantia | 24 meses |  |
| 13. FILTRO DE LINHA (30 unidades) |  |  |
| 13.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 13.2. Conexões de saída | 06 (seis), padrão NBR 14136 |  |
| 13.3. Fusível de proteção | Sim |  |
| 13.4. LED indicador de tensão | Sim |  |
| 13.5. Certificação do INMETRO | Sim |  |
| 13.6. Garantia | 24 meses |  |
| 14. MOUSE ÓTICO (30 unidades) |  |  |
| 14.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 14.2. Botão Scroll | Sim |  |
| 14.3. Cor | Preta |  |
| 14.4. Conexão | USB |  |
| 14.5. Garantia | 24 meses |  |
| 15. TECLADO (20 unidades) |  |  |
| 15.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 15.2. Padrão | ABNT-2 |  |
| 15.3. Conexão | USB |  |
| 15.4. Garantia | 24 meses |  |
| 16. RÁDIO COMUNICADOR TIPO WALKIE TALKIE (1 par) |  |  |
| 16.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 16.2. Alcance | Até 30 Km (calculado em condições ótimas, com linha de visada livre) |  |
| 16.3. Banda de frequência | FRS/GMRS 462 ~ 467 MHz |  |
| 16.4. Possibilidade de se comunicar com outros rádios de FRS/GMRS de qualquer marca, no mesmo canal e código de privacidade | Sim |  |
| 16.5. Resistência às intempéries | Classificação IP54 |  |
| 16.6. Canais | 26 (vinte e seis) canais, cada um com no mínimo 120 códigos de privacidade |  |
| 16.7. Baterias | NiMH recarregáveis |  |
| 16.8. Carga/Duração da bateria | Até 12 horas com bateria NiMH e até 25 horas com baterias alcalinas AA |  |
| 16.9. Clips para transporte e fixação em cinto | Sim |  |
| 16.10. Lanterna LED | Integrada |  |
| 16.11. Função para operação mãos livres | Sim |  |
| 16.12. Tons de chamada | 20 (vinte) |  |
| 16.13. Sistema de Varredura para encontrar quais canais que estão sendo usados | Sim |  |
| 16.14. Tom de confirmação de conversação | Sim |  |
| 16.15. Alerta de bateria fraca | Sim |  |
| 16.16. Medidor de bateria | Sim |  |
| 16.17. Sistema para economizar bateria | Sim |  |
| 16.18. Bloqueio de teclado | Sim |  |
| 16.19. Supressor de ruído automático | Sim |  |
| 16.20. Temporizador de transmissão | Sim |  |
| 16.21. Cabos e carregadores | Sim |  |
| 16.22. Manual do usuário | Sim |  |
| 16.23. Garantia | 24 meses |  |
| 17. CABOS E CONECTORES |  |  |
| 17.1. Cabo de rede CAT6 | 1 caixa com 300m |  |
| 17.2. Cabo de rede CAT5 blindado | 1 caixa com 300m |  |
| 17.3. Conector RJ45 CAT6 | 400 unidades |  |
| 17.4. Conector RJ45 CAT5 macho blindado | 40 unidades |  |
| 18. EQUIPAMENTOS PARA IÇAMENTO |  |  |
| CORDA TRANÇADA (1 unidade) |  |  |
| 18.1. Material | Polipropileno – PP multifilamento, ou poliéster multifilamento, ou poliamida “nylon seda” |  |
| 18.2. Espessura | 6 mm |  |
| 18.3. Comprimento | 80 metros |  |
| 18.4. Cor | Branca |  |
| 18.5. Carga mínima de ruptura | 370 kg |  |
| ROLDANA METÁLICA COM GANCHO (1 unidade) |  |  |
| 18.6. Diâmetro | 10 cm |  |
| 18.7. Capacidade mínima de carga | 100 kg |  |
| 18.8. Largura do canal da roldana | 15 mm |  |

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal>

Carteira de identidade - <nº e Órgão Emissor>

###### Local, _____de____________de 2.017

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS - MODELO 07 EDITAL DE PREGÃO nº / LOTE Nº: 02 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA NOME DO BEM: AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |
| --- |
| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| 1. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (4 unidades) |  |  |
| DESCRIÇÃO DOS APARELHOS |  |  |
| 1.1. Marca / modelo | Indicar |  |
| 1.2. Tipo | Split de parede (hi wall), somente frio |  |
| 1.3. Potência de refrigeração (BTUs) | 12.000 BTUs |  |
| 1.4. Alimentação | 220V AC |  |
| INSTALAÇÃO |  |  |
| 1.5. Fiação elétrica | 4,00mm², por conta do fornecedor |  |
| 1.6. Eletrocalhas e conduítes | Por conta do fornecedor |  |
| 1.7. Conjuntos tomada + disjuntor (4 un) | 20A, curva “C”, padrão NBR e certificação INMETRO, por conta do fornecedor |  |
| 1.8. Suportes para as condensadoras (4 un) | Conforme padrão existente no local, por conta do fornecedor |  |
| 1.9. Captação da água de condensação | Conforme padrão existente no local, por conta do fornecedor |  |
| 1.10. Execução da instalação | Por conta do fornecedor |  |
| 1.19. Garantia | Indicar |  |
| 2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS existentes (2 unidades) |  |  |
| 2.1. Desmonte completo dos aparelhos, para verificação, limpeza completa e higienização | Sim |  |
| 2.2. Balanceamento da carga de gás | Sim |  |

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal>

Carteira de identidade - <nº e Órgão Emissor>

Local, _____de____________de 2.01__.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS - MODELO 07 EDITAL DE PREGÃO nº / LOTE Nº: 03 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA NOME DO BEM: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO ELEVADO EM MADEIRA |
| --- |
| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DA PROPOSTA |
| 1. FORNECIMENTO DE PISO ELEVADO – TABLADO EM MADEIRA |  |  |
| MATERIAL |  |  |
| 1.1. Viga 2x2” com 2,50 m de comprimento | Em pinus, 36 unidades, por conta do fornecedor |  |
| 1.2. Viga 5x2” com 2,50 m de comprimento | Em pinus, 30 unidades, por conta do fornecedor |  |
| 1.3. Placa de compensado resinado2,20 x 1,10m | Espessura 10mm, 9 unidades, por conta do fornecedor |  |
| 1.4. Piso laminado | Espessura 7mm, antiderrapante, cor clara, inclusive manta EVA 3mm – 41,00m², por conta do fornecedor |  |
| 1.5. Dobradiças, parafusos, buchas, puxadores, cantoneiras | Por conta do fornecedor |  |
| INSTALAÇÃO |  |  |
| 1.6 Execução de estrutura em malha de perfis de madeira (2x2” na parte frontal, 5x2” na parte de trás), e sobre as mesmas execução do tablado em compensado resinado e sobre o mesmo o piso laminado, incluindo a execução de 4 tampas 50x40cm, com dobradiças e puxador, conforme projeto e croqui anexo | Por conta do fornecedor |  |

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal>

Carteira de identidade - <nº e Órgão Emissor>

Local, _____de____________de 2.01__.

ANEXO N.º 08

CONTRATO Nº      /

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE       E A EMPRESA       NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE      , situado na      , CNPJ      , a seguir denominado  CONTRATANTE, neste ato representado por seu(a) Prefeito(a) Senhor(a)      , portador(a) da cédula de identidade R.G. nº      , CPF nº      , e a empresa      , CNPJ      , localizada na      ,  a seguir denominada CONTRATADA, representada por      , portador(a) da cédula de identidade R.G. Nº      , CPF nº      , residente na      ,    firmam o presente contrato nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, pela proposta da contratada datada de      , e nas condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente contrato é o fornecimento do seguinte equipamento:       - lote nº       . Juntamente com o objeto deverá ser fornecido catálogo de peças de reposição, enumeradas e ordenadas com seus códigos de fabricante (impresso ou meio magnético). Também deverão ser apresentados manuais completos de operação e manutenção detalhados.

Parágrafo Único

A CONTRATADA se declara em condições de entregar o objeto em estrita observância com o indicado nas Características Técnicas e na documentação levada a efeito pelo Pregão Eletrônico nº      , que é parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor global para o fornecimento do objeto deste contrato é de R$      , daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS

As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da dotação orçamentária      .

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após a recepção do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fornecido e documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do Município e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação, número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico responsável pelo recebimento;

b) termo de recebimento provisório.

Parágrafo Único

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de      – CNPJ nº       .

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE FORNECIMENTO E DA PRORROGAÇÃO

O prazo de fornecimento é de      (     ) dias, contados da assinatura deste contrato.

Parágrafo Primeiro

Somente será admitida alteração do prazo de fornecimento, com anuência expressa do PARANACIDADE, nos casos previstos em lei, especialmente quando:

a) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste contrato, por atos do CONTRATANTE;

b) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de fornecimento;

c) atos de terceiros que interfiram no prazo de fornecimento ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

d) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado.

Parágrafo Segundo

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato, devidamente justificadas e formalizadas, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao contrato.

Parágrafo Terceiro

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos ao fornecimento, deverá esta comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Quarto

Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato e contratar o fornecimento do equipamento com outro fornecedor, desde que respeitadas as condições desta licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) assegurar o fornecimento do objeto, cumprindo fielmente a forma disposta no Edital e demais documentos pertinentes;

b) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua responsabilidade, incidentes sobre o objeto deste contrato;

c) fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia;

d) garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, e oferecer treinamento(s) para operação do(s) equipamento(s) (caso previsto nas características técnicas anexas ao edital);

e) durante o prazo de garantia de 12 (doze) meses, caso não seja possível a solução do problema no próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para oficina própria da proponente, fica sob responsabilidade da Contratada todo ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema;

f) após o período de garantia de 12 (doze) meses, a Contratada fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná ou apresentar termo de compromisso assinado pelo fabricante responsável pela Assistência Técnica.

g) assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas, e após a garantia, pelo prazo mínimo 60 (sessenta) meses, às expensas do Contratante, as alterações, substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da penalidade prevista no edital;

h) manter as condições de habilitação,

i) entregar o(s) equipamento(s) com a logo do programa, conforme Modelo fornecido.

CLÁUSULA OITAVA - DOS BENS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato, com anuência expressa do PARANACIDADE.

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DOS BENS

O equipamento entregue será recebido provisoriamente pelo(s) técnico(s), a ser(em) designado(s) para tanto, o qual verificará:

a) o atendimento das especificações contidas nas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, exigidas e apresentadas pela CONTRATADA;

b) a consistência e a exatidão da Nota Fiscal/fatura, apresentada em duas vias.

Parágrafo Único

O equipamento só será recebido definitivamente depois de certificado pelo(s) técnico(s), a ser(em) designado(s) para tanto, através de vistoria e termo de recebimento definitivo, observadas as especificações contidas nas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato a nenhuma pessoa, física ou jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber:

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso em relação à data prevista para o fornecimento.

b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais.

c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de entregar o objeto contratado, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do objeto,  fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ocorrer a rescisão administrativa.

d) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o disposto no Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações que ensejarem a aplicação das penalidades, previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados.

# Parágrafo Único

A autoridade competente poderá, quando for o caso, aplicar ou dispensar penalidades.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial, sem direito de indenização de qualquer espécie à CONTRATADA, nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato;

b) quando houver inadimplência de cláusulas  ou  condições   contratuais  por  parte  da CONTRATADA;

c) quando houver desobediência à determinação do CONTRATANTE;

d) quando a CONTRATADA falir;

e) quando a CONTRATADA ficar impedida de fornecer o objeto do presente contrato.

# Parágrafo Único

Para apuração das situações acima descritas o CONTRATANTE instaurará o procedimento administrativo cabível, com prévia notificação ao contratado de todos os atos a serem realizados. A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem prejuízo da aplicação das demais providências legais cabíveis.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, o instrumento convocatório, a proposta da CONTRATADA, anexos e pareceres que instruem o processo.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES

Será incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência.

Parágrafo único

As alterações contratuais devem ser precedidas de anuência expressa do PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO E DA GESTÃO DO CONTRATO

O responsável pelo recebimento do objeto deste contrato, é o (a) Sr (a)      , designado pela Portaria nº      .

O gestor do contrato é o (a) Sr(a)      .designado pela Portaria nº      .

# CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.

# CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento das despesas incorridas com viagens, hospedagem, transportes e refeições, decorrente do objeto deste contrato.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de      , Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teor, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

,         de          de 201     .

CONTRATANTE                                                                                CONTRATADA

Testemunhas:    ________________________                      _________________________

RG nº                                                            RG nº